Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 2. существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления

Калуга, 2014

Состав ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 2.Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.002.000. |
| Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления | 29401.ОМ-ПСТ.002.001. |
| Приложение 2. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.002.002. |

Содержание

1.	Характеристика застройки	6

2.	Характеристика тепловой нагрузки	104

Перечень таблиц

Таблица 1.1 Прогноз ввода строительных фондов по территориям перспективной застройки на территории города Калуги (тыс.м2)	7

Таблица 1.2 Характеристика существующей застройки МО «Город Калуга»	24

Таблица 2.1 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  на территории города Калуги (Гкал/ч)	105

Таблица 2.2 Характеристика существующих потребителей системы теплоснабжения	135

- Характеристика застройки

Характеристика перспективной застройки по элементам территориального деления приведена в таблице 1.1.

Характеристика существующей застройки приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.1 Прогноз ввода строительных фондов по территориям перспективной застройки на территории города Калуги (тыс.м2)

| Микрорайон, «пятно» застройки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 112,28 | 112,28 | 125,78 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 1266,96 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 22,35 | 22,35 | 28,07 | 28,07 | 31,45 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 316,77 |
| 40:26:000099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,3 | 89,4 | 89,4 | 112,3 | 112,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 22,35 | 22,35 | 28,05 | 28,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 40:22:060401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,8 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,45 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| "Спутник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 | 57,61 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 | 14,41 |
| 40:25:000105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,83 |  |
| 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 |  |
| "Черносвитинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,89 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,23 |
| 40:26:000110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ул. Михалевская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,13 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,54 |
| 40:26:000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Трудовой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,66 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,68 |
| 40:26:000045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  |  |
| 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |
| 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |
| 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |
| 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |
| "Квань" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 49,60 | 65,94 | 52,00 | 60,80 | 46,15 | 36,95 | 12,85 | 12,85 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 912,15 |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 89,12 |
| ОДЗ | 13,91 | 18 | 14,51 | 15,73 | 12,06 | 9,76 | 3,74 | 4,78 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 250,35 |
| 40:26:000394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 3,57 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0,89 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 3,57 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,89 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 34,09 | 39,16 | 47,96 | 33,3 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 8,52 | 9,79 | 11,99 | 8,33 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 34,09 | 39,16 | 47,96 | 33,3 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 8,52 | 9,79 | 11,99 | 8,33 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |
| ОДЗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
| 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 |  |  |  |  | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |
| ОДЗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
| 40:26:000374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,96 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 63,9 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 1,99 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 15,98 |  |
| 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,96 | 14,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 1,99 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,9 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,98 |  |
| 40:26:000375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 12 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 40:26:000376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 11,64 | 0 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 2,91 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 11,64 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 2,91 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Секиотово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 40:25:000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Спортивный, Научный, Пучково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 144,86 | 144,86 | 158,36 | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 1494,62 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 9,40 | 93,40 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 24,98 | 24,98 | 38,84 | 38,84 | 42,22 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 50,82 | 397,03 |
| 40:25:000200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 144,87 | 144,87 | 158,36 | 193,86 | 193,86 | 129,24 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,52 | 10,50 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 24,98 | 24,98 | 38,85 | 38,85 | 42,24 | 51,09 | 51,09 | 34,06 | 0,00 |  |
| 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 40:25:000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,62 | 193,86 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 9,39 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 50,82 |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| "Губернский" |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 37,64 | 31,04 | 37,64 | 37,64 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 584,35 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,10 | 3,76 | 3,76 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 58,44 |
| 40:22:152601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 37,64 | 37,64 | 31,04 | 37,64 | 37,64 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 3,76 | 3,1 | 3,76 | 3,76 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |  |
| 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  | 31,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 33,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
| 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 | 53,39 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 | 5,34 |  |  |  |  |
| 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 37,64 | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 3,76 | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 33,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |
| 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
| 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |
| "30, 31 мкр." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 33,49 | 16,16 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 33,30 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,74 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| ОДЗ | 8,37 | 4,04 | 4,71 | 0 | 0 | 3,95 | 8,33 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 88,50 |
| 40:26:000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 3,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 29,60 | 13,10 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 33,30 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |  |
| ОДЗ | 7,40 | 3,27 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 8,33 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |
| 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 18,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 29,60 | 13,10 | 0,00 |  |  | 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 7,4 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 23,215 | 23,215 | 23,22 | 23,215 | 23,215 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 5,805 | 5,805 | 5,81 | 5,805 | 5,805 |  |  |  |  |  |  |
| 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 23,215 | 23,215 | 23,22 | 23,215 | 23,215 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 5,805 | 5,805 | 5,81 | 5,805 | 5,805 |  |  |  |  |  |  |
| 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
| "Тайфун" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 | 29,54 | 9,62 | 0,00 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,65 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 1,82 | 7,39 | 2,41 | 0 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,18 |
| 40:26:000202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 1,82 |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 29,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 14,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 14,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,56 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 14,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Европейский квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:25:000215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Заводская, 57" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 26,91 | 26,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ГОРОДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 125,29 | 125,29 | 125,32 | 125,35 | 125,34 | 125,34 | 125,34 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,53 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 5602,48 |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 23,17 | 270,13 |
| ОДЗ | 25,00 | 31,08 | 21,63 | 20,47 | 27,19 | 28,18 | 27,20 | 118,20 | 118,75 | 118,75 | 118,74 | 118,74 | 115,83 | 115,82 | 115,82 | 115,82 | 115,93 | 1353,15 |

* планируемый ввод стадиона будет учтен при формировании прогноза перспективной тепловой нагрузки

Таблица 1.2 Характеристика существующей застройки МО «Город Калуга»

| Адрес | Износ | Год постройки | Кол-во квартир | Этажность | Общая площадь квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бульвар Байконур, д. 1 | 13 | 1995 | 84 | 7 | 4583,7 |
| бульвар Байконур, д. 3 | 3 | 2005 | 27 | 9 | 2395 |
| бульвар Байконур, д. 5 | 7 | 2001 | 108 | 9 | 5921,9 |
| бульвар Моторостроителей, д. 1 | 5 | 2003 | 32 | 9 | 2332,5 |
| бульвар Моторостроителей, д. 1 | 4 | 2004 | 35 | 9 | 1936,6 |
| бульвар Моторостроителей, д. 10 | 4 | 2004 | 33 | 9 | 2043,3 |
| бульвар Моторостроителей, д. 12 | 9 | 1999 | 36 | 9 | 1973,2 |
| бульвар Моторостроителей, д. 12 | 8 | 2000 | 70 | 9 | 4275,7 |
| бульвар Моторостроителей, д. 12 | 6 | 2002 | 66 | 9 | 3734,9 |
| бульвар Моторостроителей, д. 12 | 3 | 2005 | 34 | 9 | 1981,5 |
| бульвар Моторостроителей, д. 13 | 11 | 2003 | 13 | 2 | 2752,7 |
| бульвар Моторостроителей, д. 15 | 0 | 2008 | 20 | 5 | 1224,9 |
| бульвар Моторостроителей, д. 17 | 0 | 2007 | 50 | 5 | 3292 |
| бульвар Моторостроителей, д. 18 | 2 | 2006 | 60 | 5 | 4102,2 |
| бульвар Моторостроителей, д. 19 | 5 | 2003 | 20 | 5 | 1300,1 |
| бульвар Моторостроителей, д. 20 | 0 | 2009 | 45 |  | 2822,5 |
| бульвар Моторостроителей, д. 21 | 3 | 2005 | 47 | 5 | 3246,2 |
| бульвар Моторостроителей, д. 23 | 0 | 2010 | 65 | 5 | 4056,3 |
| бульвар Моторостроителей, д. 3 | 8 | 2000 | 36 | 9 | 2342 |
| бульвар Моторостроителей, д. 3 | 6 | 2002 | 45 | 9 | 3028,1 |
| бульвар Моторостроителей, д. 3 | 5 | 2003 | 72 | 9 | 4537,2 |
| бульвар Моторостроителей, д. 4 | 17 | 1991 | 144 | 9 | 4754,3 |
| бульвар Моторостроителей, д. 5 | 14 | 1994 | 108 | 9 | 5902,3 |
| бульвар Моторостроителей, д. 6 | 14 | 1994 | 140 | 9 | 6062,1 |
| бульвар Моторостроителей, д. 7 | 13 | 1995 | 72 | 9 | 4320,6 |
| бульвар Моторостроителей, д. 9 | 12 | 1996 | 69 | 9 | 3902,2 |
| бульвар Моторостроителей, д. 9 | 11 | 1997 | 66 | 9 | 3666,3 |
| бульвар Солнечный, д. 4 | 0 | 2010 | 194 |  | 9368,9 |
| бульвар Солнечный, д. 4, корп.1 | 0 | 2011 | 44 |  | 2262,7 |
| бульвар Энтузиастов, д. 1 | 21 | 1987 | 214 | 9 | 12301,2 |
| бульвар Энтузиастов, д. 11 | 17 | 1991 | 107 | 9 | 6253 |
| бульвар Энтузиастов, д. 12 | 0 | 2008 | 77 | 10 | 4267,7 |
| бульвар Энтузиастов, д. 15 | 14 | 1994 | 72 | 9 | 4262,6 |
| бульвар Энтузиастов, д. 17 | 13 | 1995 | 71 | 9 | 4275,6 |
| бульвар Энтузиастов, д. 2 | 22 | 1986 | 144 | 9 | 8312,7 |
| бульвар Энтузиастов, д. 4 | 21 | 1987 | 71 | 9 | 2993,3 |
| бульвар Энтузиастов, д. 5 | 19 | 1989 | 108 | 9 | 4592,5 |
| бульвар Энтузиастов, д. 6 | 20 | 1988 | 215 | 9 | 9475,9 |
| бульвар Энтузиастов, д. 7 | 18 | 1990 | 107 | 9 | 4574,1 |
| бульвар Энтузиастов, д. 8 | 20 | 1988 | 216 | 9 | 12455,6 |
| бульвар Энтузиастов, д. 9 | 17 | 1991 | 72 | 9 | 4222,5 |
| Грабцевское шоссе, д. 100 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 243,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 102 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 153,5 |
| Грабцевское шоссе, д. 104 | 50 | 1958 | 3 | 1 | 125,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 104 | 0 | 2009 | 122 | 9 | 7284,9 |
| Грабцевское шоссе, д. 106 | 50 | 1958 | 3 | 1 | 148,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 108 | 33 | 1975 | 72 | 5 | 3391,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 110 | 34 | 1974 | 69 | 5 | 3441,5 |
| Грабцевское шоссе, д. 112 | 33 | 1975 | 68 | 5 | 3344,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 116, корп. 1 | 30 | 1978 | 107 | 9 | 4076,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 116, корп. 2 | 30 | 1978 | 107 | 9 | 3990,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 116, корп. 3 | 27 | 1981 | 105 | 9 | 3948,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 116а | 35 | 1978 | 12 |  | 606,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 118 | 29 | 1979 | 90 | 9 | 4100,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 120 | 28 | 1980 | 143 | 9 | 7338,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 122 | 26 | 1982 | 126 | 9 | 6378 |
| Грабцевское шоссе, д. 128 | 24 | 1984 | 43 | 5 | 1569 |
| Грабцевское шоссе, д. 128, корп. 1 | 17 | 1991 | 52 | 14 | 3712,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 130 | 13 | 1995 | 140 | 9 | 7190,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 132 | 23 | 1985 | 143 | 9 | 7345,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 132, корп. 1 | 2 | 2006 | 144 | 10 | 9076,9 |
| Грабцевское шоссе, д. 134 | 22 | 1986 | 144 | 9 | 7681,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 150 | 24 | 1984 | 108 | 9 | 6294,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 150, корп. 1 | 14 | 1994 | 19 | 10 | 1880,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 152 | 0 | 1986 | 108 | 9 | 6249,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 154 | 21 | 1987 | 144 | 9 | 8579,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 156 | 17 | 1991 | 56 | 9 | 3650,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 156 | 12 | 1996 | 103 | 9 | 3779,5 |
| Грабцевское шоссе, д. 158 | 22 | 1986 | 144 | 9 | 7718,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 160 | 20 | 1988 | 144 | 9 | 8409,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 180 | 16 | 1992 | 70 | 5 | 3470,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 24 | 47 | 1961 | 16 | 2 | 562,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 24А | 49 | 1959 | 16 | 2 | 557,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 26 | 49 | 1959 | 16 | 1 | 569,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 28 | 49 | 1959 | 16 | 2 | 548,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 30 | 51 | 1957 | 16 | 2 | 557 |
| Грабцевское шоссе, д. 32 | 54 | 1957 | 4 | 2 | 817,7 |
| Грабцевское шоссе, д. 32А | 0 | 1991 | 37 | 6 | 1915,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 34 | 48 | 1960 | 11 | 2 | 838,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 34А | 49 | 1959 | 12 | 2 | 906,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 35 | 57 | 1951 | 14 | 2 | 763,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 36/1 | 42 | 1966 | 39 | 5 | 1584,4 |
| Грабцевское шоссе, д. 38 | 55 | 1955 | 8 | 2 | 372,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 40 | 60 | 1956 | 3 | 2 | 708,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 42/2 | 42 | 1966 | 80 | 5 | 3549,4 |
| Грабцевское шоссе, д. 46 | 38 | 1970 | 40 | 5 | 1996,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 48 | 62 | 1958 | 8 | 2 | 272,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 50 | 50 | 1958 | 8 | 2 | 283,7 |
| Грабцевское шоссе, д. 54 | 41 | 1967 | 80 | 5 | 3516 |
| Грабцевское шоссе, д. 56 | 49 | 1959 | 16 | 2 | 554,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 58 | 49 | 1959 | 8 | 2 | 282,4 |
| Грабцевское шоссе, д. 60 | 43 | 1965 | 40 | 5 | 1627,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 62 | 49 | 1959 | 8 | 2 | 298,5 |
| Грабцевское шоссе, д. 64 | 49 | 1959 | 8 | 2 | 271,7 |
| Грабцевское шоссе, д. 66 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 277 |
| Грабцевское шоссе, д. 68 | 43 | 1965 | 76 | 5 | 3121,9 |
| Грабцевское шоссе, д. 72 | 31 | 1969 | 40 | 5 | 1976,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 74 | 47 | 1961 | 8 | 2 | 286,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 76 | 45 | 1963 | 8 | 2 | 276,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 77 | 4 | 2004 | 80 | 5 | 4612,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 78 | 43 | 1965 | 40 | 5 | 1635,6 |
| Грабцевское шоссе, д. 79 | 9 | 1999 | 53 | 5 | 3069,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 81 | 7 | 2001 | 75 | 5 | 5451 |
| Грабцевское шоссе, д. 83 | 2 | 2006 | 110 | 0 | 6054,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 84 | 47 | 1961 | 8 | 2 | 289,7 |
| Грабцевское шоссе, д. 86 | 49 | 1959 | 7 | 2 | 245,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 88 | 32 | 1976 | 40 | 5 | 1942,1 |
| Грабцевское шоссе, д. 90 | 33 | 1975 | 70 | 5 | 3370,8 |
| Грабцевское шоссе, д. 92 | 37 | 1971 | 68 | 5 | 3227,2 |
| Грабцевское шоссе, д. 94 | 54 | 1958 | 4 | 1 | 172,3 |
| Грабцевское шоссе, д. 96 | 50 | 1958 | 4 | 1 | 182 |
| Грабцевское шоссе, д. 98 | 50 | 1957 | 4 | 1 | 144,9 |
| Грабцевское шоссе, д. б/н (инв.№ 13191) | 65 | 1874 | 2 | 1 | 88,1 |
| д Азарово, б/н (инв.№ 24819) | 65 | 1890 | 3 | 1 | 62,7 |
| д Андреевское, д. 1 | 0 | 1974 | 1 | 1 | 63 |
| д Андреевское, д. 12А | 46 | 0 | 8 | 2 | 336 |
| д Андреевское, д. 14 (инв.№ 10621) | 36 | 1964 | 4 | 1 | 117,3 |
| д Андреевское, д. 16 (инв.№ 10634) | 34 | 1974 | 1 | 1 | 72,1 |
| д Андреевское, д. 17 (инв.№ 10637) | 25 | 1974 | 2 | 1 | 97,8 |
| д Андреевское, д. 56 | 37 | 1971 | 16 | 2 | 635,4 |
| д Андреевское, д. 63 (инв.№ 10643) | 39 | 1969 | 2 | 1 | 98,4 |
| д Андреевское, д. б/н (инв.№ 10635) | 34 | 1974 | 1 | 1 | 52,7 |
| д Андреевское, ул Андреевская, д. 65 | 35 | 0 | 2 | 1 | 98,4 |
| д Воровая, д. б/н (инв.№ 11324) | 74 | 0 | 1 | 1 | 52,3 |
| д Григоровка, д. 1 (инв.№ 13297) | 65 | 1971 | 1 | 1 | 50,2 |
| д Григоровка, д. 2 | 61 | 0 | 2 | 0 | 180,7 |
| д Григоровка, д. 9 | 38 | 0 | 1 | 1 | 146,1 |
| д Григоровка, д. б/н (инв.№ 13293) | 45 | 1971 | 1 | 1 | 37 |
| д Григоровка, д. б/н (инв.№ 13294) | 45 | 1972 | 1 | 1 | 41,3 |
| д Григоровка, д. б/н (инв.№ 13295) | 45 | 1971 | 1 | 1 | 35,2 |
| д Ждамирово, д. б/н (инв.№ 27319) | 56 | 0 | 3 | 1 | 84,6 |
| д Ждамирово, д. б/н (инв.№ 27320) | 31 | 1977 | 4 | 1 | 143,8 |
| д Ждамирово, д. б/н (инв.№ 27321) | 31 | 0 | 1 | 1 | 64,1 |
| д Жерело, д. 39 | 56 | нет данных | 2 | 1 | 98,4 |
| д Жерело, д. 7 | 35 | 0 | 1 | 1 | 72,9 |
| д Жерело, д. б/н (инв.№ 31344) | 53 | 0 | 2 | 1 | 47,1 |
| д Жерело, д. б/н (инв.№ 31349) | 55 | 1962 | 1 | 1 | 30,2 |
| д Ильинка, д. 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 41,9 |
| д Ильинка, д. 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 92,3 |
| д Ильинка, д. 6 | 55 | 0 | 2 | 1 | 91,1 |
| д Ильинка, д. 8 | 50 | 0 | 2 | 1 | 75,6 |
| д Ильинка, д. б/н (инв.№ 21363) | 43 | 0 | 16 | 2 | 632,3 |
| д Ильинка, ул Лесная, д. 10 | 50 | 1958 | 2 | 1 | 117,3 |
| д Ильинка, ул Лесная, д. 1А | 30 | 1965 | 2 | 1 | 172,6 |
| д Ильинка, ул Лесная, д. 3 | 47 | 0 | 2 | 1 | 109,3 |
| д Ильинка, ул Лесная, д. 8 | 62 | 0 | 1 | 1 | 60,4 |
| д Ильинка, ул Центральная, д. 41 | 45 | 1952 | 1 | 1 | 44,9 |
| д Ильинка, ул Центральная, д. 47 | 0 | 1999 | 2 |  | 102 |
| д Канищево, д. 5 | 44 | 0 | 18 | 2 | 819,9 |
| д Канищево, д. 7 | 66 | 0 | 2 | 1 | 45,4 |
| д Канищево, ул Новая, д. 1 | 35 | 0 | 16 | 2 | 647,3 |
| д Канищево, ул Новая, д. 1, корп. 1 | 15 | 1991 | 18 | 2 | 983 |
| д Канищево, ул Новая, д. 12 | 27 | 1981 | 70 | 5 | 3324,8 |
| д Канищево, ул Новая, д. 2 | 35 | 1973 | 18 | 2 | 816,6 |
| д Канищево, ул Новая, д. 3 | 39 | 1969 | 15 | 2 | 602,6 |
| д Канищево, ул Новая, д. 4 | 34 | 1974 | 18 | 2 | 820,8 |
| д Канищево, ул Новая, д. 5 | 33 | 1975 | 18 | 2 | 819,9 |
| д Канищево, ул Новая, д. 6 | 30 | 1978 | 18 | 2 | 825,3 |
| д Канищево, ул Новая, д. 7 | 27 | 1981 | 70 | 5 | 3307,5 |
| д Канищево, ул Новая, д. 8 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 757,2 |
| д Канищево, ул Новая, д. 9 | 22 | 1986 | 70 | 5 | 3272,9 |
| д Колюпаново, д. 1 | 45 | 1963 | 8 | 2 | 337,1 |
| д Колюпаново, д. 10 | 29 | 1979 | 12 | 2 | 565 |
| д Колюпаново, д. 109 | 0 | 1998 | 1 | 1 | 281,1 |
| д Колюпаново, д. 11 | 29 | 1979 | 12 | 2 | 568,3 |
| д Колюпаново, д. 12 (инв.№ 10380) | 28 | 1980 | 12 | 2 | 558,5 |
| д Колюпаново, д. 13 | 28 | 1980 | 12 | 2 | 553 |
| д Колюпаново, д. 14 | 28 | 1980 | 12 | 2 | 557,4 |
| д Колюпаново, д. 15 | 28 | 1980 | 12 | 2 | 561,2 |
| д Колюпаново, д. 16 | 28 | 1980 | 12 | 2 | 559,7 |
| д Колюпаново, д. 17 | 28 | 1980 | 12 | 2 | 558,8 |
| д Колюпаново, д. 18 | 28 | 1980 | 12 | 2 | 558,1 |
| д Колюпаново, д. 19 | 35 | 1984 | 2 | 1 | 163,9 |
| д Колюпаново, д. 1а | 25 | 1978 | 2 | 2 | 485,6 |
| д Колюпаново, д. 2 | 44 | 1964 | 8 | 2 | 360,2 |
| д Колюпаново, д. 20 (инв.№ 10389) | 0 | 1984 | 2 | 1 | 173 |
| д Колюпаново, д. 21 (инв.№ 10391) | 0 | 1984 | 2 | 1 | 168,6 |
| д Колюпаново, д. 22 (инв.№ 30792) | 22 | 1986 | 2 | 1 | 173,1 |
| д Колюпаново, д. 23 (инв. № 10393) | 30 | 1986 | 2 | 1 | 171 |
| д Колюпаново, д. 24 | 29 | 1987 | 2 | 1 | 170 |
| д Колюпаново, д. 25 | 18 | 1990 | 12 | 2 | 565,6 |
| д Колюпаново, д. 26 | 17 | 1991 | 12 | 2 | 556,3 |
| д Колюпаново, д. 27 | 17 | 1991 | 12 | 2 | 560,6 |
| д Колюпаново, д. 28 (инв. № 30867) | 17 | 1991 | 12 | 2 | 556,9 |
| д Колюпаново, д. 29 | 13 | 1994 | 6 | 2 | 582,1 |
| д Колюпаново, д. 3 (инв.№ 10374) | 38 | 1970 | 15 | 2 | 748,4 |
| д Колюпаново, д. 30 (инв.№ 20595) | 28 | 1980 | 7 | 2 | 565,3 |
| д Колюпаново, д. 32 | 50 | 1972 | 1 | 1 | 63,7 |
| д Колюпаново, д. 33 | 36 | 1972 | 1 | 1 | 67,6 |
| д Колюпаново, д. 4 | 36 | 1972 | 18 | 2 | 788,5 |
| д Колюпаново, д. 49 | 50 | 1958 | 2 | 1 | 64,2 |
| д Колюпаново, д. 5 (инв.№ 10376) | 32 | 1976 | 18 | 2 | 793 |
| д Колюпаново, д. 6 (инв. № 10377) | 35 | 1973 | 17 | 2 | 752,8 |
| д Колюпаново, д. 7 | 32 | 1976 | 18 | 2 | 753,3 |
| д Колюпаново, д. 8 | 30 | 1978 | 17 | 2 | 732,5 |
| д Колюпаново, д. 9 (инв. № 25501) | 29 | 1979 | 12 | 2 | 561,4 |
| д Мстихино, ул Горная, д. 16 | 55 | 1970 | 6 | 1 | 208 |
| д Мстихино, ул Горная, д. 18 | 50 | 1970 | 6 | 1 | 213,3 |
| д Мстихино, ул Горная, д. 20 | 45 | 1969 | 6 | 1 | 200,1 |
| д Мстихино, ул Горная, д. 23 | 40 | 1972 | 2 | 1 | 25,2 |
| д Мстихино, ул Горная, д. 25 | 40 | 1972 | 2 | 1 | 52,3 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 24 | 40 | 1980 | 2 | 1 | 113,6 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 24 | 6 | 2002 | 40 | 5 | 2058,4 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 24, корп. 1 | 5 | 2003 | 76 | 5 | 3828,4 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 25(ИНВ.№ 13827) | 28 | 1980 | 1 | 1 | 71,1 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 26 | 13 | 1995 | 74 | 5 | 3766,3 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 27 | 12 | 1996 | 80 | 5 | 4087,8 |
| д Мстихино, ул Лесная, д. 27, корп. 1 | 11 | 1997 | 80 | 5 | 4112,3 |
| д Мстихино, ул Мстихинская, д. 2 | 10 | 1998 | 60 | 5 | 3082,3 |
| д Мстихино, ул Мстихинская, д. 4 | 8 | 2000 | 75 | 5 | 4572,5 |
| д Мстихино, ул Мстихинская, д. 6 | 1 | 2007 | 110 | 5 | 5741,4 |
| д Мстихино, ул Мстихинская, д. 8 | 5 | 2002 | 89 | 5 | 4829,3 |
| д Мстихино, ул Пионерная, д. 12 | 0 | 1984 | 24 | 2 | 335,9 |
| д Мстихино, ул Пионерная, д. 16 | 0 | 1984 | 14 | 2 | 294,1 |
| д Мстихино, ул Пионерная, д. 2 | 0 | 1984 | 26 | 2 | 295,8 |
| д Мстихино, ул Пионерная, д. 25 | 0 | 1984 | 27 | 2 | 285,9 |
| д Мстихино, ул Пионерная, д. 3 | 0 | 1984 | 19 | 2 | 299,4 |
| д Мстихино, ул Пионерная, д. 7 | 0 | 1984 | 16 | 2 | 346,1 |
| д Мстихино, ул Радужная, д. 11 | 0 | 2007 | 2 | 5 | 138,2 |
| д Мстихино, ул Радужная, д. 7, корп. 1 | 0 | 2002 | 86 | 5 | 4605,7 |
| д Мстихино, ул Радужная, д. 7, корп. 2 | 0 | 2002 | 103 | 5 | 5741,1 |
| д Мстихино, ул Хвойная, д. 4 | 0 | 1976 | 1 | 1 | 42,2 |
| д Мстихино, ул Центральная, д. 1А | 0 | 1985 | 2 | 1 | 103,7 |
| д Мстихино, ул Центральная, д. 45 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 114,9 |
| д Мстихино, ул Центральная, д. 47 | 0 | 1955 | 2 | 1 | 51,3 |
| д Мстихино, ул Центральная, д. 49 | 58 | 1955 | 2 | 1 | 97,8 |
| д Мстихино, ул Центральная, д. 54 | 60 | 1958 | 1 | 1 | 93,6 |
| д Мстихино, ул Центральная, д. 58 | 60 | 1958 | 1 | 1 | 34 |
| д Новождамирово, ул Дорожная, д. 1 | 40 | 1968 | 24 | 2 | 1206,7 |
| д Петрово, д. 1 | 0 | 1962 | 8 | 2 | 360,8 |
| д Петрово, д. 5 | 0 | 1962 | 8 | 2 | 296,9 |
| д Петрово, д. б/н (инв.№ 14790), б/н (инв. 14790) | 37 | 1965 | 1 | 1 | 57,9 |
| д Плетеневка, д. б/н (инв.№ 14013) | 34 | 1974 | 40 | 5 | 1816,5 |
| д Пучково, пер Совхозный, д. 4 | 0 | 1972 | 1 | 1 | 63 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 1-1а | 50 | 1978 | 2 | 1 | 70,8 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 10 | 0 | 1972 | 1 | 1 | 53,1 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 1А (инв.№ 12065) | 0 | 1955 | 2 | 1 | 109,3 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 1Б | 0 | 1975 | 2 | 1 | 120,9 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 2 | 0 | 1972 | 1 | 1 | 218,9 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 3 (инв.№ 12068) | 55 | 0 | 2 | 1 | 57 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 5 | 0 | 1969 | 2 | 1 | 104,7 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 7 | 0 | 1972 | 1 | 1 | 52,2 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 8 | 0 | 1972 | 1 | 1 | 60,9 |
| д Пучково, ул Совхозная, д. 9 | 0 | 1972 | 1 | 1 | 62,2 |
| д Рождествено, д. б/н (инв.№ 30769) | 0 | 1979 | 1 | 1 | 70,9 |
| д Рождествено, д. б/н (инв.№ 30769) | 0 | 1977 | 2 | 1 | 102,8 |
| д Рождествено, ул Рождественские пруды, д. 12 | 0 | 1994 | 1 | 2 | 217,1 |
| д Секиотово, ул Секиотовская, д. 17(ИНВ.№ 29638) | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| д Сокорево, д. б/н (инв.№ 31332) | 10 | 0 | 2 | 1 | 80,1 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 1/126 | 46 | 1962 | 4 | 1 | 108,4 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 10/138 | 50 | 1961 | 12 | 1 | 338,5 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 11/139 | 50 | 1961 | 15 | 1 | 337,1 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 12/140 | 68 | 1957 | 15 | 1 | 309,7 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 15 | 67 | 1957 | 1 | 1 | 38 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 2/127 | 65 | 1962 | 4 | 1 | 108,3 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 3/128 | 40 | 1962 | 4 | 1 | 105,8 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 4/129 | 63 | 1962 | 4 | 1 | 106,4 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 5/132 | 66 | 1957 | 1 | 1 | 40 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 7/134 | 60 | 1957 | 1 | 1 | 38,2 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 8/136 | 63 | 1956 | 12 | 1 | 236,8 |
| д Уварово-Починковский Карьер, д. 9/137 | 64 | 1958 | 17 | 1 | 336,9 |
| д Черновский Хутор, д. 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31,5 |
| д Черновский Хутор, д. 12(ИНВ.№ 13289) | 0 | 1960 | 3 | 1 | 71,2 |
| д Черновский Хутор, д. 13 | 74 | 0 | 5 | 1 | 68,7 |
| д Черновский Хутор, д. 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| д Чижовка, д. б/н (инв.№ 14709) | 0 | 1969 | 5 | 1 | 154,15 |
| д Чижовка, д. б/н (инв.№ 14710) | 0 | 1969 | 5 | 1 | 156 |
| д Шопино, д. б/н (инв.№ 31363) | 0 | 1970 | 3 | 1 | 148 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 1 | 20 | 1988 | 16 | 2 | 746,4 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 11 | 20 | 1988 | 16 | 2 | 757,3 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 2 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 758,7 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 3 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 751,1 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 4 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 771,7 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 5 | 37 | 1988 | 16 | 2 | 742 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 6 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 762,7 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 7 | 20 | 1988 | 16 | 2 | 741,7 |
| д Шопино, ул Молодежная, д. 9 | 20 | 1988 | 16 | 2 | 750,8 |
| д Шопино, ул Новая, д. 1 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 755,9 |
| д Шопино, ул Новая, д. 11 | 16 | 1992 | 10 | 2 | 678,2 |
| д Шопино, ул Новая, д. 12 | 25 | 1984 | 1 | 1 | 87,7 |
| д Шопино, ул Новая, д. 13 | 16 | 1992 | 10 | 2 | 751,9 |
| д Шопино, ул Новая, д. 14 | 23 | 1985 | 1 | 1 | 76,3 |
| д Шопино, ул Новая, д. 15 | 0 | 1992 | 4 | 2 | 847 |
| д Шопино, ул Новая, д. 16 | 50 | 1985 | 1 | 1 | 85,6 |
| д Шопино, ул Новая, д. 20 | 24 | 1984 | 1 | 1 | 93,3 |
| д Шопино, ул Новая, д. 3 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 752,6 |
| д Шопино, ул Новая, д. 4 | 24 | 1984 | 1 | 1 | 100,7 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 10 | 32 | 1976 | 18 | 2 | 827,9 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 11 | 39 | 1969 | 16 | 2 | 633,7 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 12 | 32 | 1976 | 18 | 2 | 825,3 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 13 | 40 | 1968 | 16 | 2 | 628,8 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 15 | 41 | 1967 | 16 | 2 | 645,6 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 16 | 31 | 1977 | 18 | 2 | 869,8 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 17 | 41 | 1967 | 16 | 2 | 651 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 23 | 23 | 1984 | 1 | 2 | 49,1 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 5 | 35 | 1973 | 18 | 2 | 827,2 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 6 | 35 | 1973 | 18 | 2 | 817,1 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 7 | 38 | 1970 | 18 | 2 | 814,8 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 8 | 35 | 1973 | 18 | 2 | 831,4 |
| д Шопино, ул Центральная, д. 9 | 39 | 1969 | 18 | 2 | 815,7 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 1 | 30 | 1978 | 16 | 2 | 757,3 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 10 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 755,5 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 12 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 760 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 14 | 29 | 1979 | 2 | 2 | 481,1 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 2 | 29 | 1979 | 16 | 2 | 747,3 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 3 | 29 | 1979 | 15 | 2 | 682,8 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 4 | 29 | 1979 | 16 | 2 | 761,6 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 5 | 28 | 1980 | 16 | 2 | 754,8 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 6 | 28 | 1980 | 11 | 2 | 657 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 7 | 30 | 1978 | 18 | 2 | 885,3 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 8 | 29 | 0 | 8 | 2 | 740 |
| д Шопино, ул Школьная, д. 9 | 31 | 1977 | 18 | 2 | 871,4 |
| д Яглово, б/н (инв.№ 30839) | 0 | 0 | 1 | 1 | 35,6 |
| ж/д_будка 169 км, б/н (инв.№ 19808) | 60 | 1847 | 3 | 1 | 91,1 |
| ж/д_ст Горенская, б/н (инв.№ 25237) | 0 | 1962 | 2 | 1 | 84,6 |
| ж/д_ст Горенская, б/н (инв.№ 25238) | 0 | 1954 | 2 | 1 | 101,8 |
| ж/д_ст Горенская, д. 1 | 0 | 1964 | 8 | 2 | 366,8 |
| ж/д_ст Калуга-2, д. б/н (инв.№ 25240) | 0 | 1874 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Калуга-2, д. б/н (инв.№ 25241) | 0 | 1898 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Калуга-2, д. б/н (инв.№ 25242) | 0 | 1898 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Калуга-2, д. б/н (инв.№ 25243) | 0 | 1898 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Калуга-2, д. б/н (инв.№ 26144) | 0 | 1898 | 1 | 1 | 50,9 |
| ж/д_ст Калуга-2, д. б/н (инв.№25239) | 0 | 1954 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Перспективная, б/н (инв.№ 25245) | 0 | 1874 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Перспективная, б/н (инв.№ 25444) | 0 | 1874 | 1 | 1 | 50,9 |
| ж/д_ст Перспективная, б/н (инв.№ 9557) | 0 | 1976 | 1 | 1 | 50,9 |
| ж/д_ст Перспективная, д. 2 | 0 | 1966 | 12 | 2 | 456,9 |
| ж/д_ст Садовая, д. б/н (инв.№ 28978) | 59 | 1977 | 2 | 1 | 107,9 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, д. б/н (инв.№ 24817) | 0 | 1899 | 3 | 0 | 152,7 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, д. б/н (инв.№ 24818) | 0 | 1955 | 1 | 0 | 50,9 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 1А | 0 | 1935 | 2 | 1 | 130,7 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 2А | 59 | 1924 | 2 | 1 | 109,8 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 2А (ИНВ.№ 20462) | 0 | 1924 | 2 | 1 | 86,2 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 3А | 0 | 1928 | 3 | 1 | 178 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 4А | 0 | 1927 | 3 | 1 | 119,6 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 5А, (инв. № 18797) | 0 | 1935 | 7 | 1 | 255,3 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 6А | 0 | 1961 | 2 | 1 | 87,9 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Западная, д. 7А | 0 | 1963 | 4 | 2 | 166,2 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Привокзальная, д. 12 | 0 | 1955 | 5 | 1 | 271,6 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Привокзальная, д. 13 | 62 | 0 | 6 | 1 | 166,1 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Привокзальная, д. 4 | 62 | 1905 | 7 | 1 | 213,9 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Привокзальная, д. 5 | 62 | 1905 | 5 | 1 | 194,7 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Привокзальная, д. 6 | 61 | 1930 | 8 | 2 | 514,6 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Привокзальная, д. 8А | 0 | 1903 | 3 | 1 | 222,7 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Советская, д. 10 | 0 | 1954 | 16 | 2 | 529,3 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Советская, д. 18 | 0 | 1981 | 2 | 1 | 90,8 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Советская, д. 7 (инв.№ 18751) | 28 | 1937 | 8 | 2 | 476,4 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Советская, д. 9 (инв.№ 30183) | 60 | 1956 | 4 | 1 | 173,4 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Центральная, д. 16 | 0 | 1970 | 16 | 2 | 744,1 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Центральная, д. 17 | 15 | 1971 | 16 | 2 | 715,4 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Школьная, д. 14 | 0 | 1965 | 16 | 2 | 623,9 |
| ж/д_ст Тихонова Пустынь, ул Школьная, д. 15 | 0 | 1966 | 16 | 2 | 733,9 |
| Одоевское шоссе, д. 1 | 44 | 1964 | 8 | 2 | 319,9 |
| Одоевское шоссе, д. 11 | 9 | 1999 | 8 | 2 | 546,7 |
| Одоевское шоссе, д. 2 | 44 | 1964 | 7 | 2 | 315,9 |
| Одоевское шоссе, д. 4 | 26 | 1982 | 12 | 3 | 631,6 |
| Одоевское шоссе, д. 7 | 26 | 1982 | 45 | 5 | 2116 |
| Одоевское шоссе, д. 9 | 9 | 1999 | 8 | 2 | 547,5 |
| п Бушмановка, б/н (инв.№ 25099) | 65 | 1969 | 1 | 1 | 38,7 |
| п Бушмановка, б/н (инв.№ 25101) | 0 | 1970 | 2 | 1 | 71,4 |
| п Бушмановка, б/н (инв.№ 25112) | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| п Бушмановка, б/н (инв.№ 25124) | 30 | 1965 | 4 | 2 | 166,8 |
| п Железнодорожников, д. 1 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 549,2 |
| п Железнодорожников, д. 10 | 37 | 0 | 3 | 1 | 86,8 |
| п Железнодорожников, д. 13 | 0 | 1950 | 4 | 1 | 152,8 |
| п Железнодорожников, д. 14 | 0 | 1954 | 5 | 1 | 295,9 |
| п Железнодорожников, д. 16 | 0 | 1957 | 5 | 1 | 207,6 |
| п Железнодорожников, д. 17 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 180,2 |
| п Железнодорожников, д. 18 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 161,1 |
| п Железнодорожников, д. 19 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 171,2 |
| п Железнодорожников, д. 2 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 200,9 |
| п Железнодорожников, д. 20 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 186,1 |
| п Железнодорожников, д. 21 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 155,5 |
| п Железнодорожников, д. 23 | 64 | 0 | 2 | 1 | 55,9 |
| п Железнодорожников, д. 23А | 74 | 0 | 2 | 1 | 85,1 |
| п Железнодорожников, д. 25 | 65 | 0 | 7 | 1 | 244,4 |
| п Железнодорожников, д. 26 | 50 | 1958 | 3 | 1 | 83,1 |
| п Железнодорожников, д. 3 | 45 | 1949 | 4 | 1 | 111,7 |
| п Железнодорожников, д. 4 | 60 | 1919 | 4 | 1 | 84,3 |
| п Железнодорожников, д. 9 | 66 | 1940 | 3 | 1 | 95 |
| п Мирный, д. 1 | 45 | 1963 | 8 | 2 | 315,5 |
| п Мирный, д. 10 | 48 | 1960 | 8 | 2 | 277,5 |
| п Мирный, д. 11 | 60 | 1959 | 11 | 1 | 450,1 |
| п Мирный, д. 12 (инв.№ 18737) | 46 | 1962 | 9 | 2 | 300,7 |
| п Мирный, д. 14 | 47 | 1961 | 8 | 2 | 308,8 |
| п Мирный, д. 15 | 65 | 1936 | 12 | 2 | 450,2 |
| п Мирный, д. 16 | 46 | 1962 | 9 | 2 | 303 |
| п Мирный, д. 17 | 55 | 1960 | 16 | 2 | 550,4 |
| п Мирный, д. 18 | 42 | 1966 | 8 | 2 | 310,6 |
| п Мирный, д. 19 | 55 | 1950 | 2 | 1 | 109,4 |
| п Мирный, д. 2 | 60 | 1947 | 2 | 1 | 250,6 |
| п Мирный, д. 20 | 55 | 1950 | 9 | 2 | 367,5 |
| п Мирный, д. 21 | 58 | 1950 | 1 | 1 | 43,9 |
| п Мирный, д. 22 | 50 | 1952 | 1 | 1 | 47,5 |
| п Мирный, д. 23 | 55 | 1932 | 1 | 1 | 85,7 |
| п Мирный, д. 23А | 62 | 1932 | 2 | 1 | 88,4 |
| п Мирный, д. 3 | 43 | 1965 | 8 | 2 | 310 |
| п Мирный, д. 4 | 50 | 1960 | 8 | 2 | 304,6 |
| п Мирный, д. 6 | 47 | 1961 | 8 | 2 | 283,9 |
| п Мирный, д. 7 | 60 | 1958 | 8 | 2 | 444,1 |
| п Мирный, д. 8 | 44 | 1964 | 10 | 2 | 372,4 |
| п Мирный, д. 9 | 50 | 1957 | 12 | 2 | 615,2 |
| п Новый, д. 1 | 54 | 1954 | 8 | 2 | 403 |
| п Новый, д. 2 | 54 | 1954 | 8 | 2 | 404 |
| п Новый, д. 3 | 54 | 1954 | 8 | 2 | 403 |
| п Новый, д. 4 | 54 | 1954 | 8 | 2 | 401,3 |
| п Новый, д. 5 | 45 | 1959 | 2 | 1 | 121,2 |
| п Трудовой, д. 17 | 52 | 1956 | 4 | 1 | 117,1 |
| п Трудовой, д. 20 | 50 | 1958 | 4 | 1 | 65,3 |
| п Трудовой, д. 5 | 52 | 1956 | 2 | 1 | 86,5 |
| п Трудовой, д. 6А | 50 | 1958 | 5 | 1 | 152,8 |
| п Турынино, д. б/н (инв.№ 21451) | 24 | 1984 | 2 | 2 | 134,2 |
| пер 1-й Берендяковский, д. 11 | 75 | 1917 | 2 | 1 | 81,4 |
| пер 1-й Берендяковский, д. 9 | 65 | 1917 | 3 | 1 | 101,2 |
| пер 1-й Карьерный, д. 1 | 54 | 1958 | 3 | 1 | 144,1 |
| пер 1-й Карьерный, д. 2 | 55 | 1957 | 4 | 1 | 145,5 |
| пер 1-й Карьерный, д. 3 | 52 | 1957 | 4 | 1 | 140,8 |
| пер 1-й Карьерный, д. 4 | 50 | 1957 | 4 | 1 | 120,4 |
| пер 1-й Карьерный, д. 5 | 54 | 1957 | 2 | 1 | 125,8 |
| пер 1-й Красноармейский, д. 10 | 68 | 1917 | 2 | 1 | 80,1 |
| пер 1-й Красноармейский, д. 4 | 65 | 1917 | 5 | 2 | 172 |
| пер 1-й Пестеля, д. 16 | 36 | 1972 | 66 | 5 | 3110,5 |
| пер 1-й Пестеля, д. 19 | 18 | 1990 | 27 | 5 | 1254,7 |
| пер 1-й Пестеля, д. 19А | 38 | 1970 | 5 | 5 | 1851 |
| пер 1-й Пестеля, д. 21 | 60 | 1956 | 8 | 2 | 431,9 |
| пер 1-й Пестеля, д. 23 | 55 | 1958 | 7 | 2 | 339,6 |
| пер 1-й Пестеля, д. 25 | 65 | 1958 | 8 | 2 | 432 |
| пер 1-й Пестеля, д. 26 | 4 | 2004 | 59 | 10 | 3413,3 |
| пер 1-й Пестеля, д. 27 | 60 | 1960 | 2 | 2 | 716,7 |
| пер 1-й Пестеля, д. 28 | 0 | 1985 | 60 | 5 | 2772,1 |
| пер 1-й Пестеля, д. 29 | 65 | 1958 | 8 | 2 | 433,2 |
| пер 1-й Пестеля, д. 30 | 23 | 1985 | 60 | 5 | 2756,5 |
| пер 1-й Пестеля, д. 30, корп. 1 | 21 | 1987 | 60 | 5 | 2775,5 |
| пер 1-й Пестеля, д. 31 | 51 | 1957 | 8 | 2 | 393,9 |
| пер 1-й Пестеля, д. 33 | 55 | 1958 | 8 | 2 | 387,1 |
| пер 1-й Пестеля, д. 35 | 65 | 1960 | 8 | 2 | 417,6 |
| пер 1-й Пестеля, д. 37 | 44 | 1964 | 40 | 5 | 1609,1 |
| пер 1-й Пестеля, д. 46 | 60 | 1959 | 8 | 2 | 424,5 |
| пер 1-й Пестеля, д. 50 | 60 | 1959 | 3 | 3 | 1163 |
| пер 2-й Больничный, д. 20 | 65 | 1952 | 2 | 1 | 51,3 |
| пер 2-й Интернациональный, д. 10 | 9 | 1999 | 39 | 6 | 3786,1 |
| пер 2-й Карьерный, д. 2 | 50 | 1957 | 2 | 1 | 80,4 |
| пер 2-й Карьерный, д. 4 | 50 | 1957 | 3 | 1 | 126 |
| пер 2-й Карьерный, д. 6 | 55 | 1957 | 4 | 1 | 271,4 |
| пер 2-й Красноармейский, д. 12/37 | 29 | 1979 | 30 | 5 | 1792,2 |
| пер 2-й Красноармейский, д. 3 | 50 | 1955 | 27 | 3 | 2101,4 |
| пер 2-й Красноармейский, д. 4 | 18 | 1993 | 2 | 3 | 257,9 |
| пер Аэропортовский, д. 1 | 20 | 1988 | 69 | 5 | 2399 |
| пер Баррикад, д. 1 | 74 | 1953 | 4 | 1 | 154,3 |
| пер Баррикад, д. 19 | 75 | 1953 | 3 | 1 | 116,6 |
| пер Баррикад, д. 25 | 68 | 1953 | 2 | 1 | 85,7 |
| пер Баррикад, д. 27 | 75 | 1953 | 3 | 1 | 127,9 |
| пер Баррикад, д. 3 | 74 | 1953 | 2 | 1 | 65,2 |
| пер Баррикад, д. 31 | 75 | 1953 | 4 | 1 | 135,2 |
| пер Баррикад, д. 33 | 75 | 1953 | 4 | 1 | 148,1 |
| пер Баррикад, д. 7 | 73 | 1953 | 2 | 1 | 116,2 |
| пер Баррикад, д. 9 | 74 | 1953 | 2 | 1 | 68,8 |
| пер Вагонный, д. 10 | 50 | 1958 | 4 | 1 | 187,9 |
| пер Вагонный, д. 12 | 0 | 1960 | 4 | 1 | 173,8 |
| пер Вагонный, д. 15 | 32 | 1982 | 18 | 9 | 4940,6 |
| пер Вагонный, д. 16 | 45 | 1959 | 3 | 1 | 126,9 |
| пер Вагонный, д. 18 | 49 | 1959 | 4 | 1 | 176,8 |
| пер Вагонный, д. 2/44 | 40 | 1959 | 4 | 1 | 152,3 |
| пер Вагонный, д. 3 | 40 | 1957 | 5 | 1 | 297,3 |
| пер Вагонный, д. 4 | 50 | 1958 | 4 | 1 | 183,6 |
| пер Вагонный, д. 6 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 144,3 |
| пер Вагонный, д. 7 | 0 | 1957 | 1 | 1 | 58 |
| пер Вагонный, д. 8 | 50 | 1958 | 4 | 1 | 120,9 |
| пер Вишневый, д. 5 | 57 | 1954 | 4 | 1 | 146 |
| пер Вишневый, д. 6 | 63 | 1954 | 4 | 1 | 169,1 |
| пер Вишневый, д. 7 | 0 | 1953 | 4 | 1 | 180 |
| пер Воинский, д. 1 | 50 | 1956 | 12 | 2 | 655,2 |
| пер Воинский, д. 10 | 50 | 1958 | 3 | 1 | 212,5 |
| пер Воинский, д. 13 | 53 | 1958 | 1 | 1 | 60,6 |
| пер Воинский, д. 4 | 52 | до 1960 | 8 |  | 348,3 |
| пер Воинский, д. 6 | 29 | 1979 | 60 | 5 | 2625,9 |
| пер Воробьевский, д. 8 | 65 | 1917 | 4 | 1 | 288,8 |
| пер Воскресенский, д. 15 | 7 | 2001 | 6 | 3 | 224,6 |
| пер Воскресенский, д. 17 | 7 | 2001 | 18 | 5 | 1666,4 |
| пер Воскресенский, д. 19 | 24 | 1984 | 70 | 5 | 3276,4 |
| пер Воскресенский, д. 21 | 60 | до1900г | 7 | 2 | 352,1 |
| пер Воскресенский, д. 22 | 55 | 1953 | 12 | 2 | 584,2 |
| пер Воскресенский, д. 23 | 22 | 1986 | 70 | 5 | 3362,1 |
| пер Воскресенский, д. 24 | 55 | 1953 | 14 | 2 | 724,6 |
| пер Воскресенский, д. 27 | 60 | до 1900 | 10 | 2 | 309,1 |
| пер Воскресенский, д. 27А | 55 | 1953 | 10 | 2 | 496,6 |
| пер Воскресенский, д. 27А (КВ.15-16) | 55 | 1953 | 2 | 1 | 114,4 |
| пер Воскресенский, д. 29, корп. 1 | 11 | 1997 | 80 | 5 | 4397,1 |
| пер Воскресенский, д. 2А | 62 | 1877 | 7 | 3 | 282,1 |
| пер Воскресенский, д. 3 | 68 | до 1917 | 2 | 1 | 128,1 |
| пер Воскресенский, д. 31 | 0 |  | 3 | 1 | 266 |
| пер Воскресенский, д. 32 | 65 | 1890 | 8 | 1 | 381,7 |
| пер Воскресенский, д. 6 | 70 | 1917 | 7 | 1 | 207 |
| пер Воскресенский, д. 6 | 70 | до 1917 | 2 |  | 65,2 |
| пер Воскресенский, д. 6 | 65 | до1917 | 2 |  | 105,3 |
| пер Воскресенский, д. 7 | 61 | 1900 | 5 | 2 | 160 |
| пер Воскресенский, д. 8 | 63 | 1917 | 6 | 2 | 217,5 |
| пер Воскресенский, д. 8А | 60 | 1953 | 8 | 2 | 345,8 |
| пер Воскресенский, д. 9 | 38 | 1870 | 14 | 3 | 719,6 |
| пер Воскресенский, д. 9А | 60 | 1942 | 6 | 3 | 452 |
| пер Врубовой, д. 11 | 52 | 1956 | 3 | 1 | 119,7 |
| пер Врубовой, д. 15 | 50 | 1956 | 3 | 1 | 122,7 |
| пер Врубовой, д. 19/12 | 50 | 1958 | 16 | 2 | 633,2 |
| пер Врубовой, д. 3 | 60 | 1954 | 4 | 1 | 168,9 |
| пер Врубовой, д. 4 | 26 | 1982 | 144 | 9 | 7746,1 |
| пер Врубовой, д. 5 | 50 | 1956 | 2 | 1 | 117,8 |
| пер Врубовой, д. 5А | 54 | 1954 | 4 | 1 | 154 |
| пер Врубовой, д. 7 | 51 | 1957 | 2 | 1 | 120,9 |
| пер Врубовой, д. 9 | 52 | 1956 | 3 | 1 | 119,3 |
| пер Гостинорядский, д. 2 | 60 | 0 | 5 | 2 | 330,4 |
| пер Гостинорядский, д. 4 | 65 | 1900 | 9 | 2 | 334,9 |
| пер Гостинорядский, д. 5 | 60 | 1900 | 8 | 2 | 339 |
| пер Гостинорядский, д. 6/9 | 60 | 1900 | 10 | 2 | 405,3 |
| пер Григоров, д. 11 | 14 | 1994 | 60 | 5 | 3388,6 |
| пер Григоров, д. 12 | 65 | 1-я четв. XIXв. | 5 | 2 | 371,4 |
| пер Григоров, д. 12, корп. 1 | 16 | 1992 | 10 | 3 | 828,4 |
| пер Григоров, д. 14 | 2 | 2006 | 19 | 5 | 1135,8 |
| пер Григоров, д. 16 | 5 | 2003 | 29 | 5 | 1738,7 |
| пер Григоров, д. 3 | 46 | 1962 | 32 | 4 | 1332,1 |
| пер Григоров, д. 6 | 61 | 1890 | 3 | 2 | 176,7 |
| пер Григоров, д. 7 | 68 | 1900 | 1 | 1 | 100,6 |
| пер Дорожный, д. 8 | 8 | 2000 | 72 | 9 | 4164,4 |
| пер Знаменский, д. 11 | 65 | 0 | 3 | 2 | 155,2 |
| пер Калинина, д. 2 | 53 | 1955 | 3 | 2 | 1180,2 |
| пер Калинина, д. 5 | 33 | 1975 | 120 | 5 | 3225,3 |
| пер Калинина, д. 9 | 38 | 1972 | 6 | 5 | 2776,4 |
| пер Каракозова, д. 1 | 55 | 1953 | 1 | 1 | 49,1 |
| пер Каракозова, д. 2А | 50 | 1953 | 1 | 1 | 68,1 |
| пер Карпова, д. 5 | 50 | 1890 | 4 | 2 | 95,3 |
| пер Карпова, д. 7 | 50 | 1917 | 6 | 2 | 338,9 |
| пер Линейный, д. 4 | 55 | 1951 | 8 | 2 | 396,7 |
| пер Линейный, д. 6 | 60 | 1951 | 8 | 2 | 396,4 |
| пер Линейный, д. 8 | 55 | 1951 | 8 | 2 | 386 |
| пер Литейный, д. 1 | 65 | 1948 | 4 | 1 | 157,9 |
| пер Литейный, д. 11 | 11 | 1997 | 7 | 3 | 1631,9 |
| пер Литейный, д. 15 | 0 | 2008 | 78 | 9 | 4530,5 |
| пер Литейный, д. 3 | 8 | 2000 | 40 | 6 | 2095,2 |
| пер Литейный, д. 3 | 7 | 2001 | 35 | 6 | 1985,3 |
| пер Литейный, д. 3 | 3 | 2005 | 33 | 6 | 1945,9 |
| пер Литейный, д. 5 | 15 | 2003 | 36 | 6 | 2076,7 |
| пер Литейный, д. 5 | 0 | 1993 | 38 | 6 | 2021,7 |
| пер Литейный, д. 7 | 33 | 1988 | 36 | 9 | 1930,6 |
| пер Литейный, д. 7 | 0 | 1989 | 72 | 9 | 3833,6 |
| пер Литейный, д. 9 | 23 | 1985 | 54 | 9 | 1925,3 |
| пер Луначарского, д. 3 | 56 | 1961 | 8 | 2 | 303,5 |
| пер Луначарского, д. 4 | 60 | 1958 | 8 | 2 | 421,2 |
| пер Луначарского, д. 6 | 60 | 1958 | 8 | 2 | 420,4 |
| пер Луначарского, д. 8 | 60 | 1958 | 8 | 2 | 422,1 |
| пер М.Горького, д. 2 | 39 | 1969 | 70 | 5 | 3164,4 |
| пер М.Горького, д. 2, корп. 1 | 26 | 1982 | 30 | 5 | 1361,7 |
| пер Малинники, д. 12 | 50 | 1951 | 1 | 1 | 63,8 |
| пер Малинники, д. 14 | 53 | 1961 | 2 | 1 | 121,1 |
| пер Малинники, д. 15 | 18 | 1990 | 70 | 5 | 2424,9 |
| пер Малинники, д. 17 | 28 | 1980 | 120 | 5 | 3245,2 |
| пер Малинники, д. 3 | 0 | 1954 | 7 | 1 | 174,1 |
| пер Малинники, д. 6 | 25 | 1983 | 89 | 5 | 4403,6 |
| пер Малинники, д. 7 | 31 | 1977 | 100 | 5 | 4560 |
| пер Малинники, д. 7, корп. 1 | 24 | 1984 | 59 | 5 | 2742,3 |
| пер Малинники, д. 7, корп. 2 | 11 | 1997 | 48 | 5 | 2493,4 |
| пер Малинники, д. 8 | 22 | 1986 | 89 | 5 | 4407,3 |
| пер Малинники, д. 9 | 30 | 1978 | 100 | 5 | 4516,5 |
| пер Малый, д. 1 | 17 | 1977 | 30 | 5 | 1386,3 |
| пер Малый, д. 2 | 25 | 1995 | 72 | 9 | 3996,5 |
| пер Малый, д. 3 | 0 | 1979 | 14 | 5 | 2091,3 |
| пер Новаторский, д. 9/31 | 0 | 1960 | 2 | 1 | 91,8 |
| пер Октябрьский, д. 4 | 43 | 1965 | 80 | 5 | 3560,6 |
| пер Ольговский, д. 11 | 0 | 1988 | 70 | 5 | 3338 |
| пер Ольговский, д. 12 | 22 | 1986 | 70 | 5 | 3346,6 |
| пер Ольговский, д. 3 | 50 | 1958 | 8 | 2 | 362,4 |
| пер Ольговский, д. 9 | 57 | 1984 | 70 | 5 | 3291,5 |
| пер Парковый, д. 9 | 50 | 1958 | 12 | 2 | 864,4 |
| пер Паровозный, д. 4 | 0 | 1986 | 30 | 5 | 1371,6 |
| пер Паровозный, д. 4А | 0 | 1959 | 8 | 2 | 271,7 |
| пер Поселковый, д. 4 | 0 | 1954 | 12 | 2 | 654,2 |
| пер Поселковый, д. 6 | 0 | 1954 | 12 | 2 | 609,3 |
| пер Пушкина, д. 2 | 13 | 1995 | 58 | 6 | 4262,4 |
| пер Пушкина, д. 3 | 22 | 1986 | 45 | 5 | 2700,5 |
| пер Резервный, д. 11 | 0 | 1961 | 9 | 2 | 485,05 |
| пер Резервный, д. 11А | 0 | 1961 | 6 | 2 | 364,3 |
| пер Садовый, д. 25 | 0 | 1947 | 2 | 1 | 47,1 |
| пер Салтыкова-Щедрина, д. 13 | 0 | 1972 | 24 | 2 | 1084 |
| пер Смоленский, д. 4 | 0 | 2005 | 73 | 6 | 5713,4 |
| пер Советский, д. 4 | 0 | 2009 | 35 | 9 | 1962,9 |
| пер Средний, д. 17 | 0 | 1957 | 1 | 1 | 79,9 |
| пер Станционный, д. 10 | 52 | 1959 | 4 | 1 | 175,9 |
| пер Станционный, д. 12 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 134,1 |
| пер Станционный, д. 13 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 101,3 |
| пер Станционный, д. 14 | 55 | 1957 | 4 | 1 | 156,2 |
| пер Станционный, д. 15 | 57 | 1957 | 4 | 1 | 156,7 |
| пер Станционный, д. 22 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 91,9 |
| пер Станционный, д. 6 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 112,4 |
| пер Станционный, д. 8 | 24 | 1959 | 4 | 1 | 151,4 |
| пер Старичков, д. 14 | 65 | до 1917 | 10 | 2 | 453,5 |
| пер Старичков, д. 16/10 | 0 | 1917 | 7 | 2 | 322,9 |
| пер Старичков, д. 4 | 28 | 1900 | 7 | 2 | 297,7 |
| пер Старичков, д. 5 | 27 | 1890 | 1 | 2 | 91,7 |
| пер Старичков, д. 7 | 0 | 1978 | 45 | 5 | 2743,4 |
| пер Старичков, д. 8А (инв.№ 8051) | 0 | 1960 | 14 | 3 | 938 |
| пер Старообрядческий, д. 10 | 0 | 1890 | 9 | 1 | 265,1 |
| пер Старообрядческий, д. 12 | 0 | 2002 | 31 | 7 | 2523,3 |
| пер Старообрядческий, д. 23 | 0 | 2009 | 35 |  | 1955,5 |
| пер Старообрядческий, д. 3 | 0 | до 1900 | 4 | 2 | 267,9 |
| пер Старообрядческий, д. 6 | 0 | 1890 | 7 | 2 | 446,7 |
| пер Старообрядческий, д. 9 | 0 | 2009 | 56 | 9 | 3945,9 |
| пер Старообрядческий, д. 9 | 0 | 2010 | 99 | 10 | 6994,4 |
| пер Строительный, д. 11 | 0 | 1960 | 32 | 4 | 1302,1 |
| пер Строительный, д. 12/2 | 54 | 1963 | 10 | 2 | 535,1 |
| пер Строительный, д. 13 | 53 | 1955 | 4 | 2 | 818,9 |
| пер Строительный, д. 15 | 0 | 1957 | 18 | 3 | 983 |
| пер Строительный, д. 17 | 0 | 1958 | 18 | 3 | 976,1 |
| пер Строительный, д. 19 | 49 | 1959 | 18 | 3 | 975,6 |
| пер Строительный, д. 3 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 376,7 |
| пер Строительный, д. 4 | 0 | 1955 | 30 | 2 | 1053,8 |
| пер Строительный, д. 5 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 382,9 |
| пер Строительный, д. 7 | 19 | 1951 | 8 | 2 | 375,2 |
| пер Строительный, д. 8/9 | 0 | 1969 | 12 | 2 | 620,3 |
| пер Суворова, д. 16 | 0 | до 1996 | 2 | 1 | 143,3 |
| пер Суворова, д. 20 | 38 | 1952 | 4 | 1 | 143,3 |
| пер Суворова, д. 22 | 0 | 1952 | 2 | 1 | 72,7 |
| пер Теренинский, д. 1 | 19 | 1997 | 20 | 5 | 2272,1 |
| пер Теренинский, д. 1 | 19 | 1997 | 3 | 3 | 442,4 |
| пер Теренинский, д. 2 | 0 | 1988 | 26 | 5 | 1167,8 |
| пер Теренинский, д. 4 | 12 | 1982 | 70 | 5 | 3319,9 |
| пер Теренинский, д. 6а | 0 | 2003 | 16 | 7 | 1052,7 |
| пер Теренинский, д. 8 | 39 | 1969 | 7 | 5 | 1828,7 |
| пер Теренинский, д. 9 (инв.№ 31637) | 2 | 2007 | 96 | 10 | 5973,1 |
| пер Тракторный, д. 1/42 | 17 | 1957 | 1 | 1 | 56,8 |
| пер Тракторный, д. 10 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 94 |
| пер Тракторный, д. 11 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 161,9 |
| пер Тракторный, д. 13 | 0 | 1959 | 3 | 1 | 130,2 |
| пер Тракторный, д. 14 | 0 | 1958 | 3 | 1 | 114,1 |
| пер Тракторный, д. 16 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 88,4 |
| пер Тракторный, д. 17 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 136,8 |
| пер Тракторный, д. 19/41 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 173,7 |
| пер Тракторный, д. 3 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 113 |
| пер Тракторный, д. 5 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 105 |
| пер Тракторный, д. 6 | 34 | 1957 | 4 | 1 | 164,8 |
| пер Тракторный, д. 7 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 107,3 |
| пер Тракторный, д. 8 | 0 | 1958 | 3 | 1 | 182,4 |
| пер Тракторный, д. 9 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 111 |
| пер Труда, д. 1 | 0 | 1964 | 8 | 2 | 358,6 |
| пер Труда, д. 4, корп. 1 | 29 | 1959 | 16 | 2 | 561,2 |
| пер Труда, д. 4, корп. 2 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 283,2 |
| пер Труда, д. 4, корп. 3 | 31 | 1959 | 8 | 2 | 284,8 |
| пер Труда, д. 4, корп. 4 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 283,7 |
| пер Труда, д. 4, корп. 5 | 68 | 1959 | 8 | 2 | 284,4 |
| пер Тульский, д. 26 | 65 | 1917 | 5 | 1 | 189,2 |
| пер Тульский, д. 75 | 50 | 1959 | 2 | 1 | 63,9 |
| пер Тульский, д. 8 | 21 | 1987 | 50 | 5 | 2531,7 |
| пер Тульский, д. 8А | 60 | 1954 | 4 | 1 | 165,6 |
| пер Тульский, д. 8Б | 47 | 1961 | 8 | 2 | 270,4 |
| пер Тульский, д. 8В | 47 | 1961 | 8 | 2 | 275,3 |
| пер Ф.Энгельса 1-й, д. 1 | 0 | 1952 | 2 | 1 | 121,6 |
| пер Ф.Энгельса 1-й, д. 7 | 0 | 1930 | 2 | 1 | 106,1 |
| пер Ф.Энгельса, д. 3 | 0 | 1953 | 3 | 1 | 219 |
| пер Черепичный, д. 7 | 0 | 1956 | 1 | 1 | 67,9 |
| пер Чичерина, д. 11 | 0 | 1970 | 40 | 5 | 1801,4 |
| пер Чичерина, д. 24 | 0 | 1977 | 98 | 5 | 4485,8 |
| пер Чичерина, д. 28 | 0 | 1967 | 70 | 5 | 3129,5 |
| пер Шахтеров, д. 12 | 44 | 1958 | 1 | 1 | 71,7 |
| пер Шахтеров, д. 14 | 0 | 1958 | 3 | 1 | 142 |
| пер Яченский, д. 12 | 39 | 0 | 1 | 1 | 41,1 |
| пер Яченский, д. 2 | 0 | 1987 | 30 | 5 | 1615,6 |
| пл Мира, д. 2 | 23 | 1992 | 72 | 7 | 3063,1 |
| пл Мира, д. 2 | 0 | 1987 | 48 | 7 | 2059,8 |
| пл Мира, д. 2 | 0 | 1989 | 48 | 7 | 2085,8 |
| пл Мира, д. 2 | 16 | 1992 | 78 | 7 | 4170,6 |
| пл Мира, д. 21 | 71 | 1917 | 2 | 1 | 88,7 |
| пл Мира, д. 3 | 23 | 1985 | 72 | 7 | 3962,7 |
| пл Мира, д. 4/1 | 9 | 1999 | 44 | 9 | 4396,1 |
| пл Первых Космонавтов, д. 6 | 13 | 1995 | 56 | 7 | 2958,9 |
| пл Победы, д. 1 | 44 | 1964 | 69 | 5 | 3056,4 |
| пл Победы, д. 10 | 25 | 1983 | 52 | 5 | 2541,1 |
| пл Победы, д. 11/2 | 40 | 1968 | 72 | 5 | 2828,2 |
| пл Победы, д. 12 | 44 | 1964 | 80 | 5 | 3235 |
| пл Победы, д. 13 | 43 | 1965 | 80 | 5 | 3571,4 |
| пл Победы, д. 14 | 43 | 1965 | 80 | 5 | 3551,4 |
| пл Победы, д. 15 | 41 | 1967 | 64 | 5 | 2549 |
| пл Победы, д. 2 | 43 | 1965 | 74 | 5 | 3243,6 |
| пл Победы, д. 3 | 42 | 1966 | 60 | 5 | 2589,7 |
| пл Победы, д. 4 | 0 | 1966 | 59 | 5 | 2530,2 |
| пл Победы, д. 5 | 44 | 1964 | 59 | 5 | 2548,7 |
| пл Победы, д. 7 | 43 | 1965 | 76 | 5 | 3403,9 |
| пл Победы, д. 9 | 45 | 1963 | 80 | 5 | 3542,7 |
| Подстанция Квань, д.1 | 23 | 1979 | 4 | 1 | 290,3 |
| проезд 2-й Загородный, д. 42 | 0 | 1960 | 4 | 1 | 82,6 |
| проезд 2-й Загородный, д. 44 | 53 | 1958 | 4 | 1 | 170,1 |
| проезд 2-й Загородный, д. 46 | 50 | 1959 | 4 | 1 | 69,2 |
| проезд Киевский, д. 7 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 129,6 |
| проезд Красный, д. 16 | 31 | 1959 | 8 | 2 | 443,9 |
| проезд Красный, д. 16А | 0 | 1958 | 8 | 2 | 449,2 |
| проезд Октябрьский, д. 7 | 48 | 1960 | 8 | 2 | 428,2 |
| проезд Тульский, д. 1 | 49 | 1959 | 12 | 2 | 746,1 |
| проезд Тульский, д. 10 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 174,6 |
| проезд Тульский, д. 11 | 49 | 1959 | 4 | 1 | 145,4 |
| проезд Тульский, д. 12 | 51 | 1957 | 1 | 1 | 23 |
| проезд Тульский, д. 13 | 51 | 1962 | 4 | 1 | 167,3 |
| проезд Тульский, д. 14 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 130,9 |
| проезд Тульский, д. 2 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 150 |
| проезд Тульский, д. 3 | 49 | 1959 | 8 | 2 | 447,8 |
| проезд Тульский, д. 4 | 50 | 1957 | 4 | 1 | 228,5 |
| проезд Тульский, д. 6 | 50 | 1957 | 4 | 1 | 139,5 |
| проезд Тульский, д. 8 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 155 |
| проезд Тульский, д. 9 | 51 | 1959 | 4 | 1 | 169,1 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 10 | 56 | 1958 | 8 | 2 | 329,1 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 12 | 66 | 1958 | 8 | 2 | 331,9 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 13 | 55 | 1957 | 2 | 1 | 114,4 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 15 | 45 | 1958 | 3 | 1 | 133,5 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 16 (инв.№ 28819) | 44 | 1964 | 4 | 1 | 114,3 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 17 | 30 | 1958 | 2 | 1 | 121,1 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 18 | 40 | 1964 | 4 | 1 | 112,9 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 19 | 63 | 1958 | 4 | 1 | 135 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 20 | 55 | 1966 | 8 | 2 | 346,7 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 3 | 55 | 1957 | 2 | 1 | 117,3 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 3 | 0 | 2010 | 1 | 1 | 40,8 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 4 | 64 | 1957 | 4 | 1 | 127,4 |
| с Калужской Геологоразведочной партии, д. 5 | 50 | 1957 | 4 | 1 | 164,5 |
| с Колюпановская Подстанция, д. 6 | 0 | 1956 | 2 | 1 | 127 |
| с Колюпановская Подстанция, д. 6а | 0 | 1990 | 1 | 1 | 71,1 |
| с Муратовка, д. б/н (инв.№ 20460) | 0 | 1890 | 4 | 1 | 203,6 |
| с Муратовка, д. б/н (инв.№ 24814) | 0 | 1874 | 1 | 1 | 50,9 |
| с Муратовка, ул Железнодорожная, д. 1 (инв.№ 29118) | 0 | 1950 | 4 | 1 | 114 |
| с Муратовка, ул Железнодорожная, д. 2 | 0 | 1962 | 8 | 2 | 368 |
| с Муратовка, ул Железнодорожная, д. 3 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 132,2 |
| с Муратовка, ул Железнодорожная, д. 52 | 60 | 1900 | 7 | 1 | 185,9 |
| с Муратовка, ул Железнодорожная, д. 6 | 52 | 1874 | 3 | 1 | 151,1 |
| с Муратовка, ул Железнодорожная, д. 8А | 0 | 1977 | 2 | 1 | 76,8 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 1 | 0 | 1980 | 2 | 1 | 105,8 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 13 | 0 | 1986 | 2 | 1 | 138,2 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 16 | 25 | 1950 | 2 | 1 | 104,7 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 17 | 0 | 1970 | 2 | 1 | 116,8 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 18 | 0 | 1984 | 3 | 1 | 197,1 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 1А | 0 | 1991 | 1 | 1 | 121 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 2 | 20 | 1976 | 2 | 1 | 145,2 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 4 | 45 | 1972 | 2 | 1 | 132 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 8 | 0 | 1929 | 2 | 1 | 131,5 |
| с Муратовка, ул Малая Лесная, д. 9 | 0 | 1976 | 2 | 1 | 129 |
| с Муратовка, ул Энергетиков, д. 5 | 56 | 1980 | 18 | 2 | 881 |
| с Муратовка, ул Энергетиков, д. 6 | 54 | 1970 | 12 | 2 | 453,5 |
| с Муратовка, ул Энергетиков, д. 7 | 29 | 1972 | 12 | 2 | 459,3 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 10 | 0 | 1953 | 3 | 1 | 48,9 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 10А | 60 | 1979 | 12 | 2 | 567,3 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 11 | 0 | 1953 | 3 | 1 | 55,3 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 12 | 0 | 1954 | 1 | 1 | 54,5 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 12А | 0 | 1984 | 24 | 3 | 1110,8 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 12А (ИНВ.№ 28602) | 0 | 1984 | 24 | 3 | 1104,1 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 14 | 0 | 1954 | 2 | 1 | 109,8 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 16 | 0 | 1966 | 2 | 1 | 133,9 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 18 | 0 | 1955 | 1 | 1 | 48,9 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 19 | 68 | 1954 | 1 | 1 | 48,5 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43,1 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 21 | 0 | 1954 | 2 | 2 | 116,4 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 22 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 474,5 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 23 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 567,8 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 24 | 7 | 1967 | 13 | 2 | 615,6 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 25 | 0 | 1961 | 16 | 2 | 575,9 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 26 | 0 | 1963 | 15 | 2 | 638,6 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 27 | 0 | 1964 | 16 | 2 | 632,3 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 29 | 0 | 1970 | 24 | 2 | 749 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 5 | 0 | 1936 | 7 | 1 | 173,7 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 6 | 0 | 1970 | 2 | 1 | 109,9 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 7 | 0 | 1988 | 33 | 3 | 1716,3 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 8 | 50 | 1958 | 3 | 1 | 104,8 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 8А | 0 | 1979 | 16 | 2 | 719,7 |
| с Муратовский Щебзавод, д. 9 | 65 | 1932 | 5 | 1 | 135,2 |
| с Пригородное лесн-во, д. 1 | 41 | 1963 | 2 | 1 | 179,7 |
| с Пригородное лесн-во, д. 10 | 38 | 1952 | 1 | 1 | 60,5 |
| с Пригородное лесн-во, д. 11 | 0 | 1982 | 2 | 1 | 199,8 |
| с Пригородное лесн-во, д. 12 | 0 | 1985 | 2 | 1 | 192,2 |
| с Пригородное лесн-во, д. 13 | 0 | 1987 | 2 | 1 | 174,5 |
| с Пригородное лесн-во, д. 14 | 0 | 1993 | 2 | 1 | 188,1 |
| с Пригородное лесн-во, д. 2 | 0 | 1955 | 2 | 1 | 128,6 |
| с Пригородное лесн-во, д. 3 | 66 | 1950 | 2 | 1 | 195,5 |
| с Пригородное лесн-во, д. 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81,3 |
| с Пригородное лесн-во, д. 4(ИНВ.№9502) | 0 | 1963 | 2 | 1 | 50 |
| с Пригородное лесн-во, д. 5 | 0 | 1967 | 3 | 1 | 134,7 |
| с Пригородное лесн-во, д. 5(ИНВ.№ 28183) | 9 | 1967 | 2 | 1 | 126,6 |
| с Пригородное лесн-во, д. 6 | 0 | 1977 | 4 | 1 | 137,7 |
| с Пригородное лесн-во, д. 7 | 27 | 1978 | 3 | 1 | 199,7 |
| с Пригородное лесн-во, д. 8 | 50 | 1977 | 1 | 1 | 137,9 |
| с Пригородное лесн-во, д. 9 | 0 | 1979 | 3 | 1 | 142,2 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 1 | 0 | 1983 | 2 | 1 | 122,4 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 11 | 0 | 1989 | 1 | 1 | 67 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 12 | 9 | 1986 | 2 | 1 | 111,4 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 13 | 0 | 1989 | 2 | 1 | 153,5 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 16 | 0 | 1987 | 2 | 1 | 94,3 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 18 | 0 | 1987 | 3 | 1 | 187,4 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 2а | 23 | 1987 | 2 | 2 | 224 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 3 | 35 | 1989 | 2 | 1 | 131,7 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 4 | 18 | 1984 | 2 | 1 | 84,9 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 5 | 0 | 1985 | 3 | 1 | 120,2 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 7 | 0 | 1988 | 3 | 1 | 189,4 |
| с Приокское лесничество, ул Лесная, д. 8 | 25 | 1985 | 2 | 1 | 122,3 |
| с Резвань, ул Буровая, д. 2А | 0 | 1960 | 1 | 1 | 66,4 |
| с Резвань, ул Буровая, д. 2А (ИНВ.№ 20892) | 0 | 1960 | 1 | 1 | 57,5 |
| с Резвань, ул Буровая, д. 5А | 65 | 1965 | 9 | 2 | 343,6 |
| с Резвань, ул Железнодорожная, д. 1 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 123,8 |
| с Резвань, ул Железнодорожная, д. 4 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 149,3 |
| с Резвань, ул Железнодорожная, д. 5 | 0 | 1963 | 2 | 1 | 103,8 |
| с Рожки, д. 10 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 143,4 |
| с Росва, д. 52 | 0 | 1990 | 12 | 2 | 556,3 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 13651) | 0 | 1957 | 2 | 1 | 93,7 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14774) | 68 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14775) | 0 | 0 | 1 | 1 | 39,5 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14776) | 49 | 0 | 2 | 1 | 74,7 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14777) | 52 | 0 | 5 | 2 | 138,8 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14778) | 28 | 0 | 2 | 1 | 92,3 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14780) | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14782) | 28 | 0 | 2 | 1 | 82,2 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14783) | 10 | 0 | 2 | 1 | 88,8 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14784) | 60 | 0 | 9 | 2 | 207 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14785) | 21 | 0 | 2 | 1 | 97,6 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14787) | 0 | 0 | 1 | 1 | 60,5 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14788) | 10 | 0 | 18 | 2 | 763,8 |
| с Росва, д. б/н (инв.№ 14791) | 20 | 0 | 2 | 1 | 97,6 |
| с Росва, ул Зеленая, д. 1 | 17 | 1985 | 2 | 1 | 164,9 |
| с Росва, ул Зеленая, д. 2 | 0 | 1986 | 2 | 1 | 173,9 |
| с Росва, ул Зеленая, д. 3 | 17 | 1985 | 1 | 1 | 76,5 |
| с Росва, ул Зеленая, д. 5 | 0 | 1986 | 13 | 1 | 766,4 |
| с Росва, ул Мира, д. 10 | 0 | 1984 | 12 | 2 | 550 |
| с Росва, ул Мира, д. 11 | 15 | 1984 | 2 | 2 | 177,7 |
| с Росва, ул Мира, д. 13 | 16 | 1984 | 2 | 2 | 193,8 |
| с Росва, ул Мира, д. 2 | 0 | 1982 | 12 | 2 | 553,2 |
| с Росва, ул Мира, д. 3 | 27 | 1981 | 12 | 2 | 553 |
| с Росва, ул Мира, д. 4 | 0 | 1982 | 12 | 2 | 553,1 |
| с Росва, ул Мира, д. 5 | 0 | 1982 | 12 | 2 | 571,8 |
| с Росва, ул Мира, д. 6 | 32 | 1981 | 12 | 2 | 554,5 |
| с Росва, ул Мира, д. 7 | 0 | 1987 | 12 | 2 | 563,8 |
| с Росва, ул Мира, д. 8 | 0 | 1984 | 2 | 1 | 149,3 |
| с Росва, ул Мира, д. 8А | 0 | 1988 | 2 | 1 | 167 |
| с Росва, ул Мира, д. 8Б | 0 | 1988 | 2 | 1 | 166,8 |
| с Росва, ул Мира, д. 9 | 43 | 1984 | 12 | 2 | 553,8 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 1 | 0 | 1987 | 12 | 2 | 556,1 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 11 | 17 | 1985 | 1 | 1 | 64,9 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 12 | 0 | 1985 | 2 | 1 | 169,4 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 19 | 0 | 1995 | 1 |  | 79,9 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 2 | 0 | 1985 | 1 | 1 | 75,2 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 21 | 0 | 1989 | 2 | 1 | 141,2 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 3 | 17 | 1985 | 2 | 1 | 150,3 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 4 | 0 | 1985 | 1 | 1 | 142,8 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 7 | 0 | 1985 | 1 |  | 65,4 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 8 | 39 | 1985 | 2 | 1 | 253,5 |
| с Росва, ул Молодежная, д. 9 | 0 | 1985 | 2 | 1 | 162,9 |
| с Росва, ул Московская, д. 1 | 0 | 1987 | 12 | 2 | 551,6 |
| с Росва, ул Московская, д. 10 | 0 | 1990 | 2 | 2 | 182,7 |
| с Росва, ул Московская, д. 12 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 100,9 |
| с Росва, ул Московская, д. 2 | 0 | 1995 | 12 | 2 | 568 |
| с Росва, ул Московская, д. 3 | 18 | 1982 | 12 | 2 | 572,2 |
| с Росва, ул Московская, д. 3А | 3 | 1976 | 18 | 2 | 790 |
| с Росва, ул Московская, д. 4 | 0 | 1984 | 12 | 2 | 550,8 |
| с Росва, ул Московская, д. 5 | 0 | 1981 | 12 | 2 | 560,7 |
| с Росва, ул Московская, д. 5А | 10 | 1990 | 12 | 2 | 567,5 |
| с Росва, ул Московская, д. 5Б | 0 | 1990 | 12 | 2 | 562,4 |
| с Росва, ул Московская, д. 7 | 0 | 1990 | 2 | 2 | 215,6 |
| с Росва, ул Московская, д. 9 | 0 | 1990 | 2 | 2 | 154,2 |
| с Росва, ул Пролетарская, д. 1 | 0 | 1987 | 12 | 2 | 563,7 |
| с Росва, ул Пролетарская, д. 2 | 0 | 1981 | 12 | 2 | 554 |
| с Росва, ул Пролетарская, д. 3 | 43 | 1987 | 12 | 2 | 559,4 |
| с Росва, ул Пролетарская, д. 6 | 17 | 1985 | 1 | 1 | 66 |
| с Росва, ул Пролетарская, д. 7 | 17 | 1985 | 1 | 1 | 75,2 |
| с Росва, ул Пролетарская, д. 9 | 0 | 1995 | 2 | 1 | 227,5 |
| с Росва, ул Садовая, д. 11 | 0 | 1980 | 2 | 1 | 151,4 |
| с Росва, ул Садовая, д. 4 | 0 | 1955 | 1 | 1 | 56,7 |
| с Росва, ул Садовая, д. 6 | 0 | 1960 | 4 | 1 | 163,7 |
| с Росва, ул Садовая, д. 7 | 0 | 1965 | 2 | 1 | 119,4 |
| с Росва, ул Садовая, д. 9 | 0 | 1985 | 1 | 1 | 76,3 |
| с Росва, ул Советская, д. 108 | 0 | 1976 | 18 | 2 | 797,3 |
| с Росва, ул Советская, д. 11 | 0 | 1933 | 2 | 1 | 72,7 |
| с Росва, ул Советская, д. 15 | 0 | 1973 | 18 | 2 | 785,4 |
| с Росва, ул Советская, д. 15Б | 39 | 1954 | 2 | 1 | 134,6 |
| с Росва, ул Советская, д. 19 | 0 | 1977 | 1 | 1 | 58 |
| с Росва, ул Советская, д. 20 | 40 | 1982 | 1 | 1 | 64,9 |
| с Росва, ул Советская, д. 21 | 38 | 1970 | 8 | 2 | 360,8 |
| с Росва, ул Советская, д. 21А | 18 | 1989 | 12 | 2 | 558,2 |
| с Росва, ул Советская, д. 21Б | 0 | 1904 | 2 | 1 | 87,6 |
| с Росва, ул Советская, д. 23 | 0 | 1977 | 18 | 2 | 800,5 |
| с Росва, ул Советская, д. 23А | 17 | 1991 | 12 | 2 | 547,8 |
| с Росва, ул Советская, д. 23б | 58 | 1957 | 4 |  | 182,1 |
| с Росва, ул Советская, д. 24 | 0 | 1984 | 2 | 1 | 130,2 |
| с Росва, ул Советская, д. 25 | 0 | 1982 | 2 | 1 | 142,5 |
| с Росва, ул Советская, д. 3 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 122,2 |
| с Росва, ул Советская, д. 5 | 45 | 1960 | 2 | 1 | 98,6 |
| с Сосновый Бор, д. 1 | 0 | 1980 | 16 | 2 | 727,5 |
| с Сосновый Бор, д. 2 | 0 | 1980 | 8 | 2 | 401,5 |
| с Сосновый Бор, д. 3 | 21 | 1984 | 12 | 2 | 551,5 |
| с Шахты, д. б/н (инв.№ 13110) | 63 | 0 | 3 | 1 | 103,6 |
| Сиреневый бульвар, д. 18 | 0 | 2005 | 58 | 6 | 2676,5 |
| Сиреневый бульвар, д. 18 | 0 | 2007 | 29 | 6 | 1096,9 |
| Сиреневый бульвар, д. 2 | 1 | 2007 | 105 | 9 | 5726,2 |
| Сиреневый бульвар, д. 3 | 0 | 2009 | 135 | 9 | 6774,2 |
| Сиреневый бульвар, д. 4 | 0 | 2004 | 39 | 10 | 2647,6 |
| Сиреневый бульвар, д. 4 | 0 | 2005 | 39 | 10 | 2193,7 |
| Сиреневый бульвар, д. 4 | 0 | 2006 | 39 | 10 | 2293,2 |
| Сиреневый бульвар, д. 6, корп. 1 | 0 | 2005 | 86 | 5 | 4516,5 |
| Сиреневый бульвар, д. 8 | 0 | 1995 | 142 | 9 | 7215,8 |
| тер Азаровский детдом, д. 1 | 16 | 1975 | 18 | 2 | 779 |
| тер Азаровский детдом, д. 2 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 312,9 |
| тер Азаровский детдом, д. 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 69,8 |
| тер Азаровский детдом, д. 3А | 0 | 1986 | 12 | 2 | 547,9 |
| тер Азаровский детдом, д. 4 | 22 | 1986 | 12 | 2 | 550,2 |
| тер Аэропорта, д. 1 | 19 | 1993 | 60 | 5 | 2969,1 |
| тер Аэропорта, д. 2 | 45 | 1963 | 3 | 2 | 670,7 |
| тер Аэропорта, д. 20 | 71 | 0 | 9 | 2 | 380,9 |
| тер Аэропорта, д. 3 | 0 | 1970 | 8 | 2 | 340,2 |
| тер Городской Бор, д. 38 | 0 | 1950 | 1 | 1 | 69,2 |
| тер Городской Бор, д. б/н (инв.№ 9483) | 54 | 0 | 1 | 1 | 21,4 |
| тер Городской Бор, ул Дачная, д. 19 | 0 | 1919 | 5 |  | 78,8 |
| тер Машзавод, д. 2 | 22 | 1946 | 24 | 3 | 1443,3 |
| тер Машзавод, д. 3 | 0 | 1938 | 2 | 2 | 940,7 |
| тер Психбольницы, д. 1 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 332,6 |
| тер Психбольницы, д. 12 | 70 | 1898 | 3 | 1 | 55 |
| тер Психбольницы, д. 14 | 0 | 1898 | 3 | 1 | 126,9 |
| тер Психбольницы, д. 15 | 0 | 1937 | 1 | 1 | 39,7 |
| тер Психбольницы, д. 16 | 0 | 1934 | 3 | 1 | 54,3 |
| тер Психбольницы, д. 17 | 0 | 1963 | 4 | 1 | 144,7 |
| тер Психбольницы, д. 1А | 0 | 1961 | 1 | 1 | 72,3 |
| тер Психбольницы, д. 2 | 0 | 1960 | 4 | 1 | 178,9 |
| тер Психбольницы, д. 23 | 45 | 1963 | 8 | 2 | 332,1 |
| тер Психбольницы, д. 24 | 0 | 1966 | 8 | 2 | 407,5 |
| тер Психбольницы, д. 25 | 25 | 1968 | 24 | 2 | 1220,5 |
| тер Психбольницы, д. 26 | 0 | 1976 | 18 | 2 | 886,5 |
| тер Психбольницы, д. 5 | 0 | 1952 | 8 | 2 | 432,7 |
| тер Психбольницы, д. 6 | 0 | 1898 | 4 | 1 | 72,6 |
| тер Психбольницы, д. 7 | 0 | 1937 | 4 | 1 | 70,8 |
| тер Психбольницы, д. 9 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 94,7 |
| тер Сельхозтехники, д. 2 | 0 |  | 8 | 2 | 396,4 |
| тер Стеклозавода, д. 10 | 0 | 1959 | 10 | 2 | 461,2 |
| тер Стеклозавода, д. 11 | 0 | 1981 | 12 | 5 | 2182,7 |
| тер Стеклозавода, д. 5 | 0 | 1967 | 16 | 2 | 735,1 |
| тер Стеклозавода, д. 6 | 45 | 1965 | 12 | 2 | 457,7 |
| тер Стеклозавода, д. 7 | 0 | 1961 | 12 | 2 | 454,8 |
| тер Стеклозавода, д. 8 | 0 | 1968 | 1 | 2 | 214,7 |
| тер Стеклозавода, д. 8 (инв.№ 8577) | 0 | 1928 | 1 | 2 | 95,2 |
| тер Стеклозавода, д. 9 | 0 | 1961 | 16 | 2 | 556,6 |
| тупик С.Перовской, д. 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 172,3 |
| тупик С.Перовской, д. 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 116,3 |
| ул 2-я Киевка, д. 1 | 0 | 1958 | 5 | 1 | 143,7 |
| ул 2-я Киевка, д. 2 | 0 | 1935 | 3 | 1 | 79,8 |
| ул 2-я Киевка, д. 3 | 0 | 1935 | 4 | 1 | 95,7 |
| ул 2-я Киевка, д. 4 | 0 | 1917 | 3 | 1 | 64,3 |
| ул 40 летия Октября, д. 2 | 60 | 1960 | 7 | 2 | 316,6 |
| ул 40 летия Октября, д. 4 | 60 | 1960 | 8 | 2 | 312,6 |
| ул 40 летия Октября, д. 8 | 47 | 1961 | 16 | 2 | 561 |
| ул 5-я Линия, д. 1, корп. 1 | 31 | 1977 | 120 | 5 | 3295,1 |
| ул 5-я Линия, д. 1, корп. 2 | 31 | 1977 | 100 | 5 | 2742 |
| ул 5-я Линия, д. 1, корп. 3 | 28 | 1980 | 120 | 5 | 3247,4 |
| ул 5-я Линия, д. 1, корп. 4 | 27 | 1981 | 30 | 5 | 1391,5 |
| ул 65 лет Победы, д. 25 | 0 | 2011 | 141 | 12 | 6603,4 |
| ул 65 лет Победы, д. 27 | 0 | 2011 | 128 |  | 6620,8 |
| ул 65 лет Победы, д. 27 | 0 | 2011 | 128 |  | 6620,8 |
| ул 65 лет Победы, д. 29 | 0 | 2011 | 204 | 15 | 11255,4 |
| ул 65 лет Победы, д. 29 | 0 | 2011 | 165 | 15 | 11380,9 |
| ул 65 лет Победы, д. 33 | 0 | 2011 | 252 | 18 | 17152,1 |
| ул 65 лет Победы, д. 35 | 0 | 2011 | 128 |  | 6620,8 |
| ул 65 лет Победы, д. 41, корп.1 | 0 | 2010 | 178 | 15 | 9309,6 |
| ул 65 лет Победы, д. 41, корп.2 | 0 | 2010 | 178 | 15 | 9312,4 |
| ул А.Матросова, д. 32 | 0 | 1954 | 2 | 1 | 82,6 |
| ул А.Матросова, д. 34 | 50 | 1953 | 1 | 1 | 47,4 |
| ул Азаровская, д. 11 | 64 | 1959 | 8 | 2 | 433,6 |
| ул Азаровская, д. 13 | 62 | 1959 | 8 | 2 | 427 |
| ул Азаровская, д. 15 | 60 | 1959 | 8 | 2 | 434,7 |
| ул Азаровская, д. 3 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 439,5 |
| ул Азаровская, д. 34 | 0 | 2011 | 25 |  | 1476 |
| ул Азаровская, д. 34, корп.1 | 0 | 2011 | 45 | 9 | 2273 |
| ул Азаровская, д. 5 | 57 | 1958 | 8 | 2 | 432,1 |
| ул Азаровская, д. 7 | 58 | 1960 | 8 | 2 | 427 |
| ул Азаровская, д. 9 | 60 | 1958 | 8 | 2 | 423,7 |
| ул Академика Королева, д. 10А | 55 | 1958 | 8 | 2 | 416,2 |
| ул Академика Королева, д. 16А | 55 | 1951 | 8 | 2 | 399,2 |
| ул Академика Королева, д. 21 | 52 | 1900 | 3 | 1 | 145,2 |
| ул Академика Королева, д. 21 | 0 | 2010 | 4 | 2 | 213,3 |
| ул Академика Королева, д. 22 | 0 | 2008 | 76 |  | 5383,9 |
| ул Академика Королева, д. 23 | 0 | до 1917 | 1 | 1 | 45,5 |
| ул Академика Королева, д. 23 | 63 | до 1917 | 3 | 1 | 260,7 |
| ул Академика Королева, д. 25 | 66 | 1917 | 3 | 3 | 780,5 |
| ул Академика Королева, д. 27 | 0 | 2008 | 33 | 7 | 3467,9 |
| ул Академика Королева, д. 28 | 66 | 1917 | 15 | 2 | 1345,1 |
| ул Академика Королева, д. 29 | 0 | 2008 | 12 | 7 | 1040,1 |
| ул Академика Королева, д. 31 | 65 | 1900 | 5 | 2 | 183 |
| ул Академика Королева, д. 37/29 | 71 | до 1918 | 14 | 2 | 1058,5 |
| ул Академика Королева, д. 4 | 9 | 1999 | 24 | 5 | 2981,1 |
| ул Академика Королева, д. 43 | 67 | до 1917 | 9 | 2 | 381,3 |
| ул Академика Королева, д. 49 | 8 | 2000 | 42 | 6 | 2975,1 |
| ул Академика Королева, д. 51 | 2 | 2006 | 21 | 5 | 1752,5 |
| ул Академика Королева, д. 51 | 0 | 2008 | 15 |  | 1916,2 |
| ул Академика Королева, д. 57 | 67 | 1917 | 2 | 1 | 74,1 |
| ул Академика Королева, д. 61 | 65 | 1917 | 2 | 1 | 86,6 |
| ул Академика Королева, д. 63 | 64 | 1917 | 5 | 1 | 169,3 |
| ул Академика Королева, д. 65/17 | 64 | 1917 | 3 | 2 | 202,3 |
| ул Академика Королева, д. 8 | 61 | до 1890 | 3 | 2 | 207,6 |
| ул Анненки, д. 18 | 7 | 2001 | 36 | 9 | 1974,9 |
| ул Анненки, д. 18 | 0 | 2008 | 45 | 9 | 2850,6 |
| ул Анненки, д. 2 | 0 | 1959 | 3 | 1 | 495,9 |
| ул Анненки, д. 2 (инв.№ 10064) | 63 | 1967 | 5 | 1 | 151,1 |
| ул Анненки, д. 3 | 61 | 1967 | 5 | 1 | 122,8 |
| ул Аэропортовская, д. 1 | 35 | 1975 | 45 | 5 | 2023 |
| ул Аэропортовская, д. 10 | 45 | 1955 | 4 | 1 | 150,8 |
| ул Аэропортовская, д. 11 | 45 | 1955 | 4 | 1 | 139,8 |
| ул Аэропортовская, д. 12 | 20 | 1988 | 75 | 5 | 3394,4 |
| ул Аэропортовская, д. 13 | 14 | 1994 | 80 | 5 | 4387,5 |
| ул Аэропортовская, д. 14 | 12 | 1996 | 96 | 6 | 5357,4 |
| ул Аэропортовская, д. 2 | 46 | 1955 | 12 | 2 | 917,9 |
| ул Аэропортовская, д. 4 | 52 | 0 | 1 | 1 | 52,5 |
| ул Аэропортовская, д. 5 | 61 | 0 | 1 | 1 | 52,1 |
| ул Аэропортовская, д. 7 | 49 | 0 | 1 | 1 | 52,6 |
| ул Аэропортовская, д. 8 | 51 | 0 | 1 | 1 | 52,5 |
| ул Аэропортовская, д. 9 | 45 | 1974 | 22 | 2 | 904,9 |
| ул Багговута, д. 12 | 20 | 1988 | 60 | 5 | 2812,1 |
| ул Баррикад, д. 10 | 0 | 2008 | 27 | 6 | 1555,9 |
| ул Баррикад, д. 115 | 55 | 1953 | 8 | 2 | 399,3 |
| ул Баррикад, д. 117А | 57 | 1953 | 13 | 3 | 806,9 |
| ул Баррикад, д. 12 | 2 | 2006 | 17 | 5 | 1064,1 |
| ул Баррикад, д. 121 | 43 | 1965 | 40 | 5 | 1705,4 |
| ул Баррикад, д. 123 | 32 | 1976 | 40 | 5 | 1805,7 |
| ул Баррикад, д. 124 | 30 | 1978 | 88 | 5 | 4356,5 |
| ул Баррикад, д. 125 | 29 | 1979 | 20 | 5 | 913,7 |
| ул Баррикад, д. 125, корп. 1 | 29 | 1979 | 30 | 5 | 1356,4 |
| ул Баррикад, д. 125, корп. 2 | 27 | 1981 | 20 | 5 | 899,9 |
| ул Баррикад, д. 126, корп. 1 | 20 | 1988 | 7 | 5 | 770,5 |
| ул Баррикад, д. 127 | 42 | 1966 | 38 | 5 | 1523,2 |
| ул Баррикад, д. 129 | 65 | 1-я треть XIX | 25 | 2 | 745,5 |
| ул Баррикад, д. 136 | 38 | 1970 | 70 | 5 | 3337,3 |
| ул Баррикад, д. 137 | 35 | 1973 | 120 | 5 | 4572,7 |
| ул Баррикад, д. 139 | 28 | 1980 | 70 | 5 | 3655,2 |
| ул Баррикад, д. 140 | 27 | 1981 | 120 | 5 | 4593,7 |
| ул Баррикад, д. 144 | 0 | 2009 | 45 | 9 | 3194,2 |
| ул Баррикад, д. 149 | 37 | 1971 | 70 | 5 | 3318,5 |
| ул Баррикад, д. 155 | 36 | 1972 | 90 | 5 | 3911,5 |
| ул Баррикад, д. 157 | 34 | 1974 | 56 | 5 | 2689,5 |
| ул Баррикад, д. 159 | 33 | 1973 | 60 | 5 | 2614,5 |
| ул Баррикад, д. 161 | 28 | 1980 | 30 | 5 | 1776,5 |
| ул Баррикад, д. 171 | 52 | 1956 | 2 | 1 | 140,3 |
| ул Баррикад, д. 176 | 57 | 1947 | 2 | 1 | 44,3 |
| ул Баррикад, д. 2 | 15 | 1993 | 70 | 9 | 4688,4 |
| ул Баррикад, д. 8 | 4 | 2004 | 99 | 9 | 7126,9 |
| ул Баррикад, д. 8 | 2 | 2006 | 43 | 8 | 2858,2 |
| ул Баумана, д. 11/10 | 59 | до 1900 | 12 | 2 | 728,8 |
| ул Баумана, д. 11А | 65 | до 1900 | 1 | 1 | 38,4 |
| ул Баумана, д. 12/17 | 12 | 1996 | 18 | 6 | 1389,6 |
| ул Баумана, д. 12/17 | 8 | 2000 | 33 | 6 | 2517,5 |
| ул Баумана, д. 13 | 67 | 1900 | 10 | 2 | 461,1 |
| ул Баумана, д. 15 | 64 | 1900 | 11 | 2 | 664,6 |
| ул Баумана, д. 15Б | 65 | до 1900 | 8 | 2 | 524,6 |
| ул Баумана, д. 16 | 53 | 0 | 5 | 2 | 201,3 |
| ул Баумана, д. 18 | 67 | 0 | 9 | 2 | 267,9 |
| ул Баумана, д. 24 | 70 | до 1900 | 5 | 2 | 323,2 |
| ул Баумана, д. 26 | 70 | до 1900 | 8 | 2 | 247,6 |
| ул Баумана, д. 27 | 0 | 1900 | 8 | 2 | 368,6 |
| ул Баумана, д. 28 | 56 | 1900 | 4 | 2 | 162 |
| ул Баумана, д. 3 | 0 | 2001 | 19 | 6 | 1128,6 |
| ул Баумана, д. 3 | 1 | 2007 | 32 | 9 | 2207,2 |
| ул Баумана, д. 3 | 0 | 1900 | 3 | 1 | 181,4 |
| ул Баумана, д. 30 | 55 | до 1900 | 5 | 2 | 213,5 |
| ул Баумана, д. 30, корп. 1 | 14 | 1994 | 25 | 5 | 1652,4 |
| ул Баумана, д. 32 | 0 | 1900 | 5 | 2 | 247,2 |
| ул Баумана, д. 34 | 45 | до 1900 | 10 | 2 | 386,2 |
| ул Баумана, д. 35 | 75 | до 1900 | 8 | 2 | 261,1 |
| ул Баумана, д. 37/39 | 70 | 1900 | 6 | 2 | 196,4 |
| ул Баумана, д. 4 | 20 | 1988 | 63 | 7 | 3310,6 |
| ул Баумана, д. 42/41 | 72 | 1900 | 4 | 1 | 131 |
| ул Баумана, д. 48б | 55 | 1947 | 4 | 1 | 123,6 |
| ул Баумана, д. 49 | 65 | 1917 | 2 | 1 | 75,9 |
| ул Баумана, д. 5 | 3 | 2005 | 29 | 6 | 2196,6 |
| ул Белинского, д. 1 | 50 | 1958 | 8 | 2 | 428,7 |
| ул Белинского, д. 1А | 49 | 1959 | 8 | 2 | 430,4 |
| ул Белинского, д. 2 | 49 | 1957 | 8 | 2 | 430,6 |
| ул Белинского, д. 3 | 11 | 1997 | 40 | 5 | 2158,7 |
| ул Белинского, д. 4 | 39 | 1969 | 100 | 5 | 4698,2 |
| ул Белинского, д. 5 | 73 | 1936 | 8 | 2 | 481,3 |
| ул Белинского, д. 6 | 23 | 1985 | 57 | 5 | 2683,4 |
| ул Белинского, д. 7 | 71 | 1936 | 10 | 2 | 561,4 |
| ул Белинского, д. 9 | 18 | 1990 | 52 | 6 | 2736,8 |
| ул Беляева, д. 22 | 65 | 0 | 3 | 1 | 154,2 |
| ул Билибина, д. 10 | 21 | 1987 | 72 | 9 | 3806 |
| ул Билибина, д. 11 | 0 | 2003 | 45 | 9 | 3619,9 |
| ул Билибина, д. 13 | 14 | 1994 | 64 | 6 | 3258,3 |
| ул Билибина, д. 13 | 11 | 1997 | 59 | 6 | 2843 |
| ул Билибина, д. 15 | 17 | 1983 | 126 | 9 | 7304,6 |
| ул Билибина, д. 17 | 0 | 1981 | 126 | 9 | 7477,2 |
| ул Билибина, д. 17, корп. 1 | 0 | 1984 | 36 | 9 | 1941,3 |
| ул Билибина, д. 19 | 0 | 1980 | 126 | 9 | 7499,2 |
| ул Билибина, д. 2 | 26 | 1982 | 72 | 9 | 3855,4 |
| ул Билибина, д. 2 | 24 | 1984 | 72 | 9 | 3908,6 |
| ул Билибина, д. 21 | 0 | 1988 | 36 | 9 | 1948 |
| ул Билибина, д. 26 | 39 | 1969 | 70 | 5 | 3188,2 |
| ул Билибина, д. 28 | 28 | 1967 | 69 | 5 | 3107,9 |
| ул Билибина, д. 35 | 12 | 1940 | 5 | 1 | 211 |
| ул Билибина, д. 37 | 0 | 1940 | 6 | 1 | 210,3 |
| ул Билибина, д. 4 | 22 | 1990 | 108 | 9 | 5772,9 |
| ул Билибина, д. 4 | 18 | 1986 | 81 |  | 4451,7 |
| ул Билибина, д. 48 | 35 | 1973 | 100 | 5 | 4731,7 |
| ул Билибина, д. 48, корп. 1 | 24 | 1984 | 29 | 5 | 1367,9 |
| ул Билибина, д. 50 | 39 | 1969 | 100 | 5 | 4715,8 |
| ул Билибина, д. 52 | 43 | 1965 | 80 | 5 | 3539,7 |
| ул Билибина, д. 54 | 41 | 1967 | 60 | 5 | 2624 |
| ул Билибина, д. 8 | 21 | 1987 | 108 | 9 | 5715,2 |
| ул Болдина, д. 10 | 0 | 1953 | 6 | 2 | 286,7 |
| ул Болдина, д. 11 | 0 | 1961 | 37 | 4 | 1783,2 |
| ул Болдина, д. 12 | 30 | 1956 | 12 | 2 | 615 |
| ул Болдина, д. 13 | 0 | 1962 | 40 | 5 | 1617,9 |
| ул Болдина, д. 14 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 510,4 |
| ул Болдина, д. 16 | 0 | 1959 | 16 | 3 | 969,9 |
| ул Болдина, д. 17 | 0 | 1968 | 101 | 5 | 4766,5 |
| ул Болдина, д. 19 | 25 | 1967 | 68 | 5 | 3239,6 |
| ул Болдина, д. 2 | 20 | 1960 | 15 | 2 | 520,5 |
| ул Болдина, д. 20 | 0 | 1945 | 5 | 2 | 521,2 |
| ул Болдина, д. 21 | 0 | 1968 | 70 | 5 | 3299,1 |
| ул Болдина, д. 23 | 7 | 1967 | 60 | 5 | 2579,1 |
| ул Болдина, д. 24 | 0 | 1971 | 119 | 5 | 3257,8 |
| ул Болдина, д. 24, корп. 1 | 0 | 1994 | 72 | 6 | 3068,4 |
| ул Болдина, д. 3 | 0 | 1951 | 12 | 2 | 769,2 |
| ул Болдина, д. 3А | 32 | 1981 | 120 | 5 | 3232,7 |
| ул Болдина, д. 5 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 356,7 |
| ул Болдина, д. 6 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 423,4 |
| ул Болдина, д. 6А | 25 | 1983 | 30 | 5 | 1418,9 |
| ул Болдина, д. 7 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 369,3 |
| ул Болдина, д. 7А | 0 | 1983 | 30 | 5 | 1417,4 |
| ул Болдина, д. 8 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 406,5 |
| ул Болдина, д. 9 | 0 | 1960 | 38 | 5 | 1546,2 |
| ул Болдина, д. 9, корп. 1 | 0 | 1936 | 10 | 3 | 549,2 |
| ул Болотникова, д. 1 | 10 | 1964 | 76 | 5 | 3071,7 |
| ул Болотникова, д. 10 | 0 | 1961 | 80 | 5 | 3248,8 |
| ул Болотникова, д. 10А | 0 | 1973 | 24 | 5 | 1218,2 |
| ул Болотникова, д. 11 | 0 | 1964 | 30 | 5 | 3018,3 |
| ул Болотникова, д. 12 | 0 | 1960 | 80 | 5 | 3283 |
| ул Болотникова, д. 13 | 36 | 1965 | 81 | 5 | 3280,3 |
| ул Болотникова, д. 14 | 30 | 1963 | 40 | 5 | 1655,5 |
| ул Болотникова, д. 14, корп. 1 | 0 | 1992 | 33 | 5 | 1859 |
| ул Болотникова, д. 15 | 38 | 1969 | 9 | 5 | 3336,5 |
| ул Болотникова, д. 16 | 24 | 1962 | 80 | 5 | 3531,5 |
| ул Болотникова, д. 17 | 43 | 1965 | 60 | 5 | 2615,8 |
| ул Болотникова, д. 19 | 0 | 1969 | 10 | 5 | 2937,1 |
| ул Болотникова, д. 2 | 0 | 1960 | 24 | 4 | 2407,8 |
| ул Болотникова, д. 20 | 30 | 1962 | 40 | 5 | 1640,3 |
| ул Болотникова, д. 22 | 0 | 1962 | 60 | 5 | 2577,6 |
| ул Болотникова, д. 24 | 0 | 1962 | 36 | 5 | 1472,4 |
| ул Болотникова, д. 3 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 671,5 |
| ул Болотникова, д. 3, корп. 1 | 0 | 1991 | 57 | 5 | 2647 |
| ул Болотникова, д. 4 | 0 | 1961 | 80 | 5 | 3512,7 |
| ул Болотникова, д. 5 | 12 | 1959 | 8 | 2 | 385 |
| ул Болотникова, д. 6 | 9 | 1960 | 40 | 5 | 1633,3 |
| ул Болотникова, д. 7 | 0 | 1960 | 19 | 2 | 793,4 |
| ул Болотникова, д. 8 | 0 | 1962 | 80 | 5 | 3521,8 |
| ул Болотникова, д. 9/17 | 44 | 1964 | 86 | 5 | 3482,8 |
| ул Больничная, д. 10 | 0 | 1962 | 5 | 2 | 237,9 |
| ул Больничная, д. 11 | 0 | 1987 | 45 | 5 | 2041,9 |
| ул Больничная, д. 13 | 13 | 1982 | 45 | 5 | 2084,6 |
| ул Больничная, д. 15 | 33 | 1983 | 75 | 5 | 3440,4 |
| ул Больничная, д. 17 | 0 | 1982 | 45 | 5 | 2076,9 |
| ул Больничная, д. 2А | 0 | 1958 | 3 | 1 | 122,9 |
| ул Больничная, д. 3 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 418,6 |
| ул Больничная, д. 5 | 0 | 2009 | 54 |  | 2773 |
| ул Больничная, д. 6 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 132,4 |
| ул Больничная, д. 7 | 0 | 1951 | 3 | 1 | 113,8 |
| ул Больничная, д. 8 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 77,9 |
| ул Большевиков, д. 1 | 30 | 1978 | 10 | 5 | 2022,1 |
| ул Большевиков, д. 2 | 29 | 1979 | 70 | 5 | 3320,3 |
| ул Большевиков, д. 3 | 30 | 1978 | 100 | 5 | 4720,4 |
| ул Буровая, д. 1 | 23 | 1985 | 66 | 5 | 3128 |
| ул Буровая, д. 3 | 34 | 1981 | 66 | 5 | 3142,7 |
| ул Буровая, д. 5 | 0 | 1992 | 59 | 5 | 3725,8 |
| ул Буровая, д. 7 | 0 | 1977 | 69 | 5 | 3121,8 |
| ул Буровая, д. 9 | 0 | 1987 | 30 | 5 | 1375,4 |
| ул Буровая, д. б/н (инв.№ 34422) | 45 | 1960 | 4 |  | 199,8 |
| ул Бутома, д. 11 | 0 | 1963 | 80 | 5 | 3553,4 |
| ул Бутома, д. 3 | 0 | 1966 | 79 | 5 | 3544,1 |
| ул Бутома, д. 4 | 36 | 1960 | 30 | 4 | 1201,4 |
| ул Бутома, д. 6 | 57 | 1950 | 6 | 2 | 731,5 |
| ул Бутома, д. 7 | 0 | 1960 | 32 | 4 | 1333,1 |
| ул Бутома, д. 8 | 37 | 1967 | 40 | 5 | 1597,5 |
| ул Бутома, д. 9 | 15 | 1959 | 32 | 4 | 1253 |
| ул В.Андриановой, д. 128 | 0 | 1950 | 5 | 1 | 154,1 |
| ул В.Андриановой, д. 20 | 28 | 1975 | 45 | 5 | 2335,1 |
| ул В.Андриановой, д. 22 | 36 | 1972 | 40 | 5 | 1987,1 |
| ул В.Андриановой, д. 23 | 0 | 1955 | 1 |  | 354,1 |
| ул В.Андриановой, д. 23А | 0 | 1955 | 8 | 2 | 520,1 |
| ул В.Андриановой, д. 24 | 0 | 1970 | 70 | 5 | 3326,8 |
| ул В.Андриановой, д. 26 | 0 | 1964 | 26 | 5 | 2632,2 |
| ул В.Андриановой, д. 28 | 18 | 1970 | 70 | 5 | 3325,9 |
| ул В.Андриановой, д. 30 | 15 | 1975 | 40 | 5 | 1976,9 |
| ул В.Андриановой, д. 32 | 0 | 1976 | 100 | 5 | 4701,5 |
| ул В.Андриановой, д. 5 | 37 | 1971 | 100 | 5 | 4651 |
| ул В.Андриановой, д. 62 | 0 | 1971 | 68 | 5 | 3279,2 |
| ул В.Андриановой, д. 64 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 3344,5 |
| ул В.Андриановой, д. 68 | 35 | 1973 | 68 | 5 | 3080,9 |
| ул В.Андриановой, д. 70 | 18 | 1974 | 70 | 5 | 3326,8 |
| ул В.Никитиной, д. 12 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 279,7 |
| ул В.Никитиной, д. 14 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 287,1 |
| ул В.Никитиной, д. 16 | 49 | 1959 | 8 | 2 | 288,1 |
| ул В.Никитиной, д. 18 | 0 | 1989 | 8 | 2 | 298,2 |
| ул В.Никитиной, д. 20 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 284,7 |
| ул В.Никитиной, д. 21А | 38 | 1970 | 78 | 5 | 3268,3 |
| ул В.Никитиной, д. 21В | 38 | 1970 | 78 | 5 | 3204,9 |
| ул В.Никитиной, д. 22 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 271,3 |
| ул В.Никитиной, д. 23 | 29 | 1958 | 8 | 2 | 286 |
| ул В.Никитиной, д. 23, корп.1 | 16 | 1992 | 30 | 5 | 1572,6 |
| ул В.Никитиной, д. 23, корп.2 | 16 | 1992 | 30 | 5 | 1581 |
| ул В.Никитиной, д. 24 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 273,4 |
| ул В.Никитиной, д. 25 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 285,4 |
| ул В.Никитиной, д. 26 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 270,5 |
| ул В.Никитиной, д. 27 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 288,6 |
| ул В.Никитиной, д. 28 | 0 | 1964 | 8 | 2 | 316,4 |
| ул В.Никитиной, д. 29 | 38 | 1970 | 80 | 5 | 3517,7 |
| ул В.Никитиной, д. 29, корп. 1 | 0 | 1993 | 30 | 5 | 1387,3 |
| ул В.Никитиной, д. 30 | 0 | 1970 | 80 | 5 | 3446 |
| ул В.Никитиной, д. 31 | 15 | 1969 | 80 | 5 | 3497,3 |
| ул В.Никитиной, д. 32 | 37 | 1971 | 70 | 5 | 3336,9 |
| ул В.Никитиной, д. 33 | 39 | 1969 | 60 | 5 | 2563,4 |
| ул В.Никитиной, д. 33, корп. 1 | 0 | 1985 | 30 | 5 | 1350,8 |
| ул В.Никитиной, д. 34 | 6 | 1970 | 12 | 5 | 3699,1 |
| ул В.Никитиной, д. 35 | 44 | 1969 | 60 | 5 | 2561,7 |
| ул В.Никитиной, д. 39 | 34 | 1970 | 60 | 5 | 2563,2 |
| ул В.Никитиной, д. 41 | 25 | 1972 | 64 | 5 | 3037,3 |
| ул В.Никитиной, д. 43 | 0 | 1971 | 19 | 5 | 4031,8 |
| ул В.Никитиной, д. 45 | 36 | 1971 | 60 | 5 | 2648,1 |
| ул В.Никитиной, д. 47 | 36 | 1972 | 12 | 5 | 3717,9 |
| ул В.Никитиной, д. 47, корп.1 | 0 | 1990 | 30 | 5 | 1579,2 |
| ул В.Никитиной, д. 49 | 10 | 1971 | 60 | 5 | 2525,3 |
| ул В.Никитиной, д. 51 | 36 | 1972 | 70 | 5 | 3340,4 |
| ул Вилонова, д. 17 | 65 | 1890 | 3 | 1 | 149,3 |
| ул Вилонова, д. 19 | 70 | 1990 | 5 | 2 | 216,3 |
| ул Вилонова, д. 31 | 36 | 1979 | 17 | 4 | 805,4 |
| ул Вилонова, д. 31А | 0 | 1962 | 18 | 3 | 833,9 |
| ул Вилонова, д. 38 | 0 | 1967 | 59 | 5 | 2454,6 |
| ул Вилонова, д. 7 | 72 | 1900 | 12 | 2 | 852,2 |
| ул Вилонова, д. 8 | 0 | 1890 | 9 | 2 | 343,9 |
| ул Вилонова, д. 9 | 67 | 0 | 10 | 1 | 348,4 |
| ул Вишневского, д. 10 | 0 | 1973 | 66 | 5 | 3122,5 |
| ул Вишневского, д. 11 | 0 | 1971 | 68 | 5 | 3265,1 |
| ул Вишневского, д. 12 | 30 | 1978 | 67 | 5 | 3223,2 |
| ул Вишневского, д. 13 | 30 | 1978 | 120 | 5 | 3215,3 |
| ул Вишневского, д. 14 | 19 | 1989 | 176 | 9 | 10331,1 |
| ул Вишневского, д. 15 | 0 | 1984 | 53 | 5 | 2583,8 |
| ул Вишневского, д. 16 | 0 | 1991 | 72 | 9 | 3962,1 |
| ул Вишневского, д. 17 | 20 | 1991 | 100 | 5 | 5011,4 |
| ул Вишневского, д. 18 | 27 | 1981 | 120 | 5 | 5397 |
| ул Вишневского, д. 2 | 41 | 1967 | 75 | 5 | 2988,3 |
| ул Вишневского, д. 23 | 22 | 1986 | 120 | 5 | 5459,7 |
| ул Вишневского, д. 23, корп. 1 | 21 | 1987 | 75 | 5 | 3711,6 |
| ул Вишневского, д. 25 | 0 | 1989 | 143 | 9 | 7690,8 |
| ул Вишневского, д. 29 | 34 | 1981 | 4 | 2 | 274,9 |
| ул Вишневского, д. 3 | 26 | 1982 | 60 | 5 | 2826,9 |
| ул Вишневского, д. 31 | 16 | 1992 | 56 | 7 | 2808,3 |
| ул Вишневского, д. 31 | 37 | 1993 | 49 | 7 | 2819,9 |
| ул Вишневского, д. 31 | 0 | 1995 | 47 | 5 | 2496,3 |
| ул Вишневского, д. 33 | 0 | 1994 | 30 | 5 | 1377,7 |
| ул Вишневского, д. 33 | 0 | 2003 | 22 | 5 | 1703,9 |
| ул Вишневского, д. 4 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 3333 |
| ул Вишневского, д. 6 | 39 | 1969 | 64 | 5 | 2525,6 |
| ул Вишневского, д. 7 | 32 | 1976 | 80 | 5 | 3789,4 |
| ул Вишневского, д. 8 | 29 | 1979 | 68 | 5 | 3213,4 |
| ул Вишневского, д. 9 | 31 | 1977 | 80 | 5 | 4199,5 |
| ул Воинская, д. 10 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 234,6 |
| ул Воинская, д. 12 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 184,2 |
| ул Воинская, д. 2 | 10 | 1962 | 3 | 1 | 452 |
| ул Воинская, д. 4 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 232,4 |
| ул Воинская, д. 5 | 57 | 1963 | 3 | 1 | 459,2 |
| ул Воинская, д. 6 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 205,9 |
| ул Воинская, д. 8 | 0 | 1958 | 3 | 1 | 179,5 |
| ул Войкова, д. 16А | 0 | 1959 | 8 | 2 | 417 |
| ул Войкова, д. 63 | 11 | 1953 | 2 | 1 | 93,1 |
| ул Вооруженного Восстания, д. 1 | 0 | 1978 | 54 | 9 | 2310,5 |
| ул Вооруженного Восстания, д. 2/23 | 0 | 2006 | 78 | 10 | 5508,2 |
| ул Воробьевская, д. 14 | 56 | 1959 | 6 | 2 | 209,5 |
| ул Воробьевская, д. 15 | 0 | 1900 | 1 | 1 | 26,4 |
| ул Воробьевская, д. 17 | 0 | 1890 | 6 | 2 | 188,5 |
| ул Воробьевская, д. 18 | 0 | 1900 | 1 | 1 | 69,2 |
| ул Воробьевская, д. 19 | 0 | 1900 | 4 | 2 | 209,8 |
| ул Воробьевская, д. 20 | 0 | 1900 | 8 | 2 | 310,6 |
| ул Воробьевская, д. 26 | 0 | 1900 | 16 | 2 | 621,7 |
| ул Воробьевская, д. 9 | 0 | 1961 | 18 | 3 | 888,8 |
| ул Воронина, д. 1/114 | 44 | до 1917 г. | 9 | 2 | 1177,1 |
| ул Воронина, д. 10 | 10 | 1900 | 6 | 2 | 378,1 |
| ул Воронина, д. 11 | 0 | 1997 | 45 | 5 | 3901,7 |
| ул Воронина, д. 12 | 0 | 1917 | 3 | 2 | 107 |
| ул Воронина, д. 13/52 | 0 | 1961 | 6 | 2 | 259,7 |
| ул Воронина, д. 14 | 74 | 1900 | 14 | 2 | 405,6 |
| ул Воронина, д. 15 | 60 | 1900 | 7 | 2 | 311,2 |
| ул Воронина, д. 16 | 22 | 1917 | 10 | 2 | 521 |
| ул Воронина, д. 18 | 60 | 0 | 8 | 2 | 468,5 |
| ул Воронина, д. 19 | 58 | 1900 | 2 | 1 | 106,4 |
| ул Воронина, д. 20/55 | 55 | 1900 | 7 | 1 | 206,7 |
| ул Воронина, д. 21 | 0 | 1900 | 11 | 2 | 312,1 |
| ул Воронина, д. 22/50 | 62 | 1890 | 5 | 2 | 210,4 |
| ул Воронина, д. 23 | 0 | 1890 | 13 | 2 | 337,8 |
| ул Воронина, д. 23А | 0 | до 1900 | 18 | 2 | 934,7 |
| ул Воронина, д. 24 | 0 | 1880 | 10 | 2 | 405,1 |
| ул Воронина, д. 25 | 0 | 1890 | 11 | 2 | 406,6 |
| ул Воронина, д. 26 | 0 | 1890 | 10 | 2 | 680,2 |
| ул Воронина, д. 32 | 0 | 1917 | 3 | 2 | 128,2 |
| ул Воронина, д. 34 | 59 | 1890 | 1 | 2 | 84,7 |
| ул Воронина, д. 6/112 | 59 | 1900 | 1 | 2 | 55,5 |
| ул Воронина, д. 6/112 | 60 | 1900 | 1 | 2 | 129,5 |
| ул Воронина, д. 9 | 0 | 1900 | 21 | 3 | 899,9 |
| ул Воскресенская, д. 11/1 | 58 | 1910 | 5 | 1 | 402,9 |
| ул Воскресенская, д. 12 | 70 | 1917 | 10 | 2 | 452,6 |
| ул Воскресенская, д. 13 | 59 | 1952 | 3 | 2 | 325,8 |
| ул Воскресенская, д. 14 | 0 | до 1917 | 8 | 2 | 612,2 |
| ул Воскресенская, д. 17 | 0 | 1910 | 9 | 1 | 415,4 |
| ул Воскресенская, д. 19 | 0 | 1890 | 6 | 2 | 327,2 |
| ул Воскресенская, д. 20/27 | 70 | 1917 | 7 | 2 | 391,3 |
| ул Воскресенская, д. 21 | 0 | 1980 | 24 | 3 | 1008 |
| ул Воскресенская, д. 22/26 | 0 | до 1917 | 2 |  | 124,2 |
| ул Воскресенская, д. 23 | 0 | 1900 | 12 | 2 | 461 |
| ул Воскресенская, д. 23А | 41 | 1983 | 16 | 4 | 676,1 |
| ул Воскресенская, д. 24 | 0 | 1917 | 11 | 2 | 679 |
| ул Воскресенская, д. 25 | 0 | 1900 | 11 | 2 | 415,6 |
| ул Воскресенская, д. 26 | 0 | 1917 | 11 | 2 | 651,5 |
| ул Воскресенская, д. 27 | 0 | до1900 | 9 | 2 | 397,8 |
| ул Воскресенская, д. 29 | 0 | 1959 | 2 | 2 | 111,3 |
| ул Воскресенская, д. 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 185,9 |
| ул Воскресенская, д. 30 | 0 | 1996 | 3 | 2 | 279,8 |
| ул Воскресенская, д. 31 | 65 | 1900 | 6 | 2 | 155,4 |
| ул Воскресенская, д. 32 | 0 | 1996 | 5 | 2 | 355,9 |
| ул Воскресенская, д. 4/25 | 0 | 1890 | 7 | 2 | 257,1 |
| ул Воскресенская, д. 5 | 15 | 1917 | 2 | 2 | 146,8 |
| ул Воскресенская, д. 6 | 70 | до1917г | 15 | 2 | 1263,3 |
| ул Воскресенская, д. 7 | 0 | до1917 | 11 | 2 | 854,4 |
| ул Воскресенская, д. 9А | 29 | 1953 | 12 | 2 | 602,7 |
| ул Воскресенская, д. 9Б | 52 | 1956 | 12 | 2 | 574,8 |
| ул Врубовая, д. 14 | 48 | 1960 | 16 | 2 | 640,5 |
| ул Врубовая, д. 18/20 | 0 | до 1964 | 66 | 3 | 1880 |
| ул Врубовая, д. 2/63 | 39 | 1969 | 60 | 5 | 2505,2 |
| ул Врубовая, д. 20/21 | 0 | 1961 | 13 | 3 | 1186 |
| ул Врубовая, д. 31 | 0 | 1956 | 2 | 1 | 148,3 |
| ул Врубовая, д. 33/26 | 0 | 1956 | 2 | 1 | 57,5 |
| ул Врубовая, д. 37 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 93,7 |
| ул Врубовая, д. 39/18 | 46 | 1958 | 2 | 1 | 59,2 |
| ул Врубовая, д. 4 | 28 | 1980 | 40 | 5 | 1996 |
| ул Врубовая, д. 43/20 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 109,5 |
| ул Врубовая, д. 45 | 32 | 1980 | 18 | 9 | 4870 |
| ул Врубовая, д. 51 | 0 | 1977 | 4 | 2 | 147,2 |
| ул Высокая, д. 2 | 39 | 1963 | 12 | 2 | 470,7 |
| ул Высокая, д. 4 | 21 | 1975 | 40 | 5 | 1825,3 |
| ул Выставочная, д. 2 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 68,9 |
| ул Выставочная, д. 7 | 0 | 1958 | 1 | 1 | 63,3 |
| ул Выставочная, д. 8А | 0 | 1967 | 2 | 1 | 95,6 |
| ул Гагарина, д. 11 | 25 | 1983 | 109 | 5 | 5785,6 |
| ул Гагарина, д. 11 | 24 | 1984 | 85 | 5 | 4433,7 |
| ул Гагарина, д. 13 | 28 | 1980 | 114 | 5 | 6741,7 |
| ул Гагарина, д. 13 | 32 | 1976 | 167 | 5 | 9163,7 |
| ул Гагарина, д. 13А | 0 | 1959 | 4 | 2 | 238,7 |
| ул Гагарина, д. 38А | 47 | 1961 | 32 | 4 | 1269,5 |
| ул Гагарина, д. 6А/47 | 0 | 2003 | 20 | 7 | 1820,4 |
| ул Гагарина, д. 6А/47 | 0 | 2006 | 36 | 10 | 4044,8 |
| ул Гагарина, д. 8 | 22 | 1986 | 75 | 6 | 4821,8 |
| ул Гагарина, д. 8 | 16 | 1992 | 70 | 5 | 4055 |
| ул Гагарина, д. 8 | 13 | 1995 | 77 | 5 | 4510,1 |
| ул Гагарина, д. 8А | 0 | 2005 | 27 | 11 | 1806,8 |
| ул Гагарина, д. 9 | 0 | 2002 | 26 | 10 | 1664,3 |
| ул Газовая, д. 2 | 25 | 1960 | 7 | 2 | 230,3 |
| ул Газовая, д. 37 | 23 | 1961 | 8 | 2 | 270,1 |
| ул Газовая, д. 4 | 40 | 1968 | 16 | 2 | 656,6 |
| ул Газовая, д. 8 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 141,9 |
| ул Газовая, д. 8/2 | 60 | 0 | 3 | 1 | 140,1 |
| ул Газовая, д. 8/3 | 62 | 1956 | 3 | 1 | 139,3 |
| ул Газовая, д. 8/4 | 0 | 1958 | 2 |  | 99 |
| ул Гвардейская, д. 1 | 0 | 1968 | 68 | 5 | 3107 |
| ул Гвардейская, д. 10 | 0 | 1986 | 75 | 5 | 3555 |
| ул Гвардейская, д. 11 | 0 | 1924 | 12 | 2 | 605 |
| ул Гвардейская, д. 14 | 0 | 1910 | 11 | 1 | 1112,9 |
| ул Гвардейская, д. 15 | 0 | 1944 | 8 | 2 | 652,5 |
| ул Гвардейская, д. 16 | 55 | 1914 | 7 | 2 | 1504,6 |
| ул Гвардейская, д. 2 | 0 | 1970 | 70 | 5 | 3279,8 |
| ул Гвардейская, д. 3 | 35 | 1973 | 70 | 5 | 3127 |
| ул Гвардейская, д. 4 | 0 | 1975 | 67 | 5 | 3268,9 |
| ул Гвардейская, д. 5 | 0 | 1979 | 80 | 5 | 4250,4 |
| ул Гвардейская, д. 5А | 0 | 1975 | 18 | 2 | 853,3 |
| ул Гвардейская, д. 6 | 0 | 1910 | 3 | 1 | 196,6 |
| ул Гвардейская, д. 7 | 49 | 1924 | 8 | 2 | 678 |
| ул Гвардейская, д. 8 | 0 | 1924 | 16 | 2 | 923,1 |
| ул Гвардейская, д. 9 | 34 | 1988 | 75 | 5 | 3492,6 |
| ул Генерала Попова, д. 10 | 0 | 2011 | 98 |  | 6656,9 |
| ул Генерала Попова, д. 10, корп. 1 | 29 | 1993 | 91 | 12 | 3664,7 |
| ул Генерала Попова, д. 10, корп. 2 | 15 | 1993 | 94 | 12 | 3815,5 |
| ул Генерала Попова, д. 11/1 | 3 | 2005 | 63 | 9 | 3454,1 |
| ул Генерала Попова, д. 11/1 | 0 | 2006 | 72 | 9 | 4187,7 |
| ул Генерала Попова, д. 13 | 1 | 2007 | 72 | 9 | 4225,6 |
| ул Генерала Попова, д. 13 | 0 | 2008 | 64 | 10 | 3463,5 |
| ул Генерала Попова, д. 14/1 | 15 | 1987 | 44 | 12 | 2509,5 |
| ул Генерала Попова, д. 16 | 0 | 1982 | 144 | 9 | 8109,3 |
| ул Генерала Попова, д. 18 | 0 | 1990 | 77 | 12 | 3996,4 |
| ул Генерала Попова, д. 18, корп.1 | 0 | 1991 | 108 | 9 | 6220 |
| ул Генерала Попова, д. 18, корп.2 | 0 | 1989 | 144 | 9 | 8350,8 |
| ул Генерала Попова, д. 18, корп.3 | 27 | 1994 | 72 | 9 | 3948,1 |
| ул Генерала Попова, д. 18, корп.3 | 0 | 2009 | 97 | 9 | 4709,2 |
| ул Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2 | 0 | 1993 | 39 | 5 | 2584,7 |
| ул Генерала Попова, д. 2/1, корп. 3 | 20 | 1993 | 40 | 5 | 2726,9 |
| ул Генерала Попова, д. 2/1, корп. 4 | 6 | 1993 | 39 | 5 | 2671,2 |
| ул Генерала Попова, д. 20 | 16 | 1988 | 107 | 9 | 5751,9 |
| ул Генерала Попова, д. 22 | 19 | 1989 | 68 | 9 | 4584,9 |
| ул Генерала Попова, д. 24 | 0 | 1987 | 108 | 9 | 6431,8 |
| ул Генерала Попова, д. 28 | 0 | 1988 | 108 | 9 | 5761,2 |
| ул Генерала Попова, д. 4 | 7 | 1986 | 144 | 9 | 7997,3 |
| ул Генерала Попова, д. 5 | 0 | 1988 | 15 | 10 | 2586,7 |
| ул Генерала Попова, д. 7 | 0 | 1986 | 25 | 9 | 972 |
| ул Генерала Попова, д. 7 | 22 | 1986 | 10 | 9 | 1440 |
| ул Генерала Попова, д. 8 | 0 | 1984 | 143 | 9 | 8145,7 |
| ул Генерала Попова, д. 8а | 0 | 2010 | 76 | 10 | 5034,6 |
| ул Генерала Попова, д. 9 | 31 | 1986 | 21 | 9 | 3214,9 |
| ул Георгиевская, д. 12 | 0 | до 1917 | 1 | 1 | 84,5 |
| ул Георгиевская, д. 16 | 0 | 1892 | 1 | 1 | 45,3 |
| ул Георгиевская, д. 18 | 0 | 1983 | 70 | 5 | 3296,3 |
| ул Георгиевская, д. 2/12 | 45 | 1963 | 40 | 5 | 1684 |
| ул Георгиевская, д. 21 | 0 | 1890 | 4 | 1 | 109,4 |
| ул Георгиевская, д. 23 | 0 | 1890 | 4 | 1 | 161,8 |
| ул Георгиевская, д. 25 | 0 | 1890 | 6 | 1 | 335,1 |
| ул Георгиевская, д. 3 | 0 | 2006 | 64 | 10 | 3768,4 |
| ул Георгиевская, д. 3 | 0 | 2008 | 32 | 9 | 1907,7 |
| ул Георгиевская, д. 4 | 0 | 2010 | 26 | 5 | 1892,5 |
| ул Георгиевская, д. 41 | 0 | 1900 | 3 | 1 | 108,2 |
| ул Георгиевская, д. 43 | 25 | 1890 | 6 | 2 | 171,4 |
| ул Георгиевская, д. 45 | 70 | 1890 | 3 | 1 | 148,9 |
| ул Георгиевская, д. 45б | 70 | до 1890 | 1 | 1 | 83,9 |
| ул Георгиевская, д. 5 | 31 | 2000 | 32 | 6 | 2754,9 |
| ул Георгиевская, д. 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 325,3 |
| ул Георгия Димитрова, д. 12 | 0 | 2010 | 1 | 9 | 59,8 |
| ул Георгия Димитрова, д. 24 | 0 | 2009 | 45 | 9 | 3374,6 |
| ул Георгия Димитрова, д. 24 | 0 | 2009 | 2 |  | 236,8 |
| ул Георгия Димитрова, д. 4 | 0 | 1986 | 60 | 5 | 4159,9 |
| ул Герцена, д. 16А | 7 | 1959 | 8 | 2 | 299,2 |
| ул Герцена, д. 17 | 0 | 1990 | 116 | 9 | 6522 |
| ул Герцена, д. 17 | 0 | 1997 | 108 | 9 | 6177,3 |
| ул Герцена, д. 17, корп. 1 | 0 | 2001 | 34 | 10 | 3003 |
| ул Герцена, д. 19А | 0 | 1940 | 7 | 2 | 483 |
| ул Герцена, д. 2/8 | 0 | 1975 | 35 | 5 | 1751,1 |
| ул Герцена, д. 29 | 17 | 1973 | 118 | 5 | 4534,5 |
| ул Герцена, д. 3 | 22 | 1983 | 103 | 9 | 5732,9 |
| ул Герцена, д. 31 | 0 | 1972 | 67 | 5 | 3165,6 |
| ул Герцена, д. 4 | 0 | 1975 | 68 | 5 | 3363,8 |
| ул Герцена, д. 6 | 11 | 1979 | 72 | 9 | 3945,2 |
| ул Герцена, д. 9А | 0 | 1958 | 10 | 2 | 486,8 |
| ул Глаголева, д. 10 | 46 | 1962 | 30 | 5 | 2907,2 |
| ул Глаголева, д. 11 | 0 | 1963 | 80 | 5 | 3208,1 |
| ул Глаголева, д. 12 | 47 | 1954 | 2 | 2 | 739,1 |
| ул Глаголева, д. 13 | 0 | 1962 | 30 | 5 | 2981,8 |
| ул Глаголева, д. 14 | 0 | 1954 | 3 | 3 | 1087,8 |
| ул Глаголева, д. 15 | 0 | 1964 | 40 | 5 | 1617,3 |
| ул Глаголева, д. 2 | 24 | 1960 | 76 | 5 | 3073,9 |
| ул Глаголева, д. 20 | 0 | 1954 | 2 | 2 | 685,5 |
| ул Глаголева, д. 22 | 0 | 1953 | 8 | 2 | 615,4 |
| ул Глаголева, д. 34 | 0 | 1967 | 80 | 5 | 3496,8 |
| ул Глаголева, д. 36 | 0 | 1953 | 4 | 2 | 840,3 |
| ул Глаголева, д. 38 | 0 | 1953 | 8 | 2 | 560,5 |
| ул Глаголева, д. 4 | 0 | 1961 | 80 | 5 | 3220,8 |
| ул Глаголева, д. 40 | 0 | 1951 | 29 | 2 | 1678,5 |
| ул Глаголева, д. 42 | 0 | 1951 | 31 | 2 | 1814,8 |
| ул Глаголева, д. 44 | 0 | 1951 | 29 | 2 | 3080,58 |
| ул Глаголева, д. 48 | 0 | 1952 | 4 | 2 | 814,6 |
| ул Глаголева, д. 5 | 0 | 1967 | 100 | 5 | 4740,6 |
| ул Глаголева, д. 6 | 41 | 1967 | 60 | 5 | 2599,4 |
| ул Глаголева, д. 7 | 30 | 1962 | 80 | 5 | 3534,2 |
| ул Глаголева, д. 8 | 18 | 1961 | 79 | 5 | 3185,2 |
| ул Глаголева, д. 9 | 45 | 1963 | 80 | 5 | 3545,2 |
| ул Гурьянова, д. 10 | 22 | 1972 | 115 | 5 | 5556,8 |
| ул Гурьянова, д. 10, корп. 1 | 0 | 1982 | 25 | 5 | 2082,3 |
| ул Гурьянова, д. 10, корп. 2 | 56 | 1978 | 26 | 5 | 2104 |
| ул Гурьянова, д. 10, корп. 3 | 0 | 1980 | 24 | 5 | 2357,2 |
| ул Гурьянова, д. 11 | 0 | 1972 | 120 | 5 | 3210,1 |
| ул Гурьянова, д. 12 | 0 | 1975 | 99 | 5 | 4684,2 |
| ул Гурьянова, д. 12, корп. 2 | 33 | 1986 | 60 | 5 | 2757,8 |
| ул Гурьянова, д. 13 | 0 | 1967 | 16 | 2 | 718,5 |
| ул Гурьянова, д. 14 | 39 | 1972 | 100 | 5 | 4665,5 |
| ул Гурьянова, д. 14, корп. 1 | 40 | 1979 | 100 | 5 | 4734,2 |
| ул Гурьянова, д. 14, корп. 2 | 0 | 1983 | 59 | 5 | 2737,8 |
| ул Гурьянова, д. 14, корп. 3 | 0 | 1986 | 70 | 5 | 3472,4 |
| ул Гурьянова, д. 14Б | 20 | 1988 | 70 | 5 | 3262,4 |
| ул Гурьянова, д. 15 | 18 | 1964 | 12 | 2 | 477,5 |
| ул Гурьянова, д. 16 | 34 | 1974 | 68 | 5 | 3244 |
| ул Гурьянова, д. 16, корп. 1 | 0 | 1982 | 56 | 5 | 2743,1 |
| ул Гурьянова, д. 17 | 0 | 1945 | 12 | 2 | 589 |
| ул Гурьянова, д. 18 | 42 | 1975 | 68 | 5 | 3224,6 |
| ул Гурьянова, д. 18, корп. 1 | 7 | 2001 | 39 | 6 | 2355,8 |
| ул Гурьянова, д. 18, корп. 2 | 57 | 1998 | 58 | 6 | 4175,7 |
| ул Гурьянова, д. 18, корп. 2 | 0 | 2002 | 68 | 7 | 4451,9 |
| ул Гурьянова, д. 18, корп. 2 | 0 | 2003 | 67 | 7 | 4433,1 |
| ул Гурьянова, д. 19 | 0 | 1961 | 20 | 2 | 793,1 |
| ул Гурьянова, д. 20 | 0 | 1974 | 40 | 5 | 1992,7 |
| ул Гурьянова, д. 21 | 25 | 1952 | 12 | 2 | 560,5 |
| ул Гурьянова, д. 23 | 0 | 1952 | 12 | 2 | 640,6 |
| ул Гурьянова, д. 24 | 0 | 1992 | 144 | 9 | 7583,7 |
| ул Гурьянова, д. 25 | 0 | 1952 | 8 | 2 | 388,9 |
| ул Гурьянова, д. 26 | 3 | 2005 | 92 | 9 | 5031,9 |
| ул Гурьянова, д. 26 | 2 | 2006 | 47 | 8 | 2577,6 |
| ул Гурьянова, д. 29 | 0 | 1962 | 10 | 2 | 831,3 |
| ул Гурьянова, д. 31 | 0 | 1963 | 16 | 2 | 654,1 |
| ул Гурьянова, д. 33 | 0 | 1977 | 130 | 5 | 3500,3 |
| ул Гурьянова, д. 37 | 0 | 1970 | 66 | 5 | 3106,4 |
| ул Гурьянова, д. 39 | 36 | 1971 | 68 | 5 | 3235 |
| ул Гурьянова, д. 4, корп.1 | 0 | 1978 | 13 | 5 | 2133,3 |
| ул Гурьянова, д. 4, корп.2 | 0 | 1978 | 15 | 5 | 2290,6 |
| ул Гурьянова, д. 41 | 32 | 1971 | 68 | 5 | 3182,6 |
| ул Гурьянова, д. 43 | 23 | 1971 | 68 | 5 | 3230 |
| ул Гурьянова, д. 45 | 0 | 1972 | 68 | 5 | 3274,2 |
| ул Гурьянова, д. 47 | 0 | 1976 | 70 | 5 | 3382,6 |
| ул Гурьянова, д. 49 | 20 | 1974 | 70 | 5 | 3305 |
| ул Гурьянова, д. 5 | 0 | 1974 | 14 | 5 | 3649,9 |
| ул Гурьянова, д. 51 | 40 | 1976 | 66 | 5 | 3084,6 |
| ул Гурьянова, д. 53 | 0 | 1976 | 70 | 5 | 3356,3 |
| ул Гурьянова, д. 57 | 0 | 1994 | 60 | 5 | 3040,8 |
| ул Гурьянова, д. 57 | 0 | 2006 | 6 | 5 | 342,3 |
| ул Гурьянова, д. 57, корп. 1 | 0 | 2004 | 49 | 6 | 2827,1 |
| ул Гурьянова, д. 57, корп. 2 | 0 | 2005 | 35 | 6 | 2231 |
| ул Гурьянова, д. 57, корп. 3 | 0 | 2006 | 42 | 6 | 2128,7 |
| ул Гурьянова, д. 57, корп. 4 | 0 | 1994 | 75 | 5 | 3824 |
| ул Гурьянова, д. 59 | 65 | 1996 | 54 | 7 | 3318 |
| ул Гурьянова, д. 59 | 0 | 1997 | 54 | 7 | 3309,5 |
| ул Гурьянова, д. 59, корп. 1 | 0 | 1983 | 70 | 5 | 3373,4 |
| ул Гурьянова, д. 59, корп. 2 | 0 | 1983 | 70 | 5 | 3350,6 |
| ул Гурьянова, д. 59, корп. 3 | 50 | 1994 | 80 | 5 | 4352,8 |
| ул Гурьянова, д. 59, корп. 4 | 0 | 1991 | 60 | 5 | 3117 |
| ул Гурьянова, д. 59, корп. 4 | 0 | 1997 | 23 | 6 | 1464,1 |
| ул Гурьянова, д. 6 | 25 | 1972 | 68 | 5 | 3308,6 |
| ул Гурьянова, д. 6, корп.1 | 0 | 1992 | 60 | 5 | 2802,4 |
| ул Гурьянова, д. 61 | 0 | 1964 | 16 | 2 | 644,2 |
| ул Гурьянова, д. 61А | 0 | 1963 | 8 | 2 | 309,7 |
| ул Гурьянова, д. 61Б | 0 | 1963 | 8 | 2 | 216,8 |
| ул Гурьянова, д. 63 | 0 | 1966 | 1 | 2 | 878,3 |
| ул Гурьянова, д. 63А | 19 | 1965 | 16 | 2 | 654,7 |
| ул Гурьянова, д. 65А | 0 | 1956 | 8 | 2 | 385,4 |
| ул Гурьянова, д. 67 | 30 | 1978 | 68 | 5 | 3268 |
| ул Гурьянова, д. 67, корп.2 | 0 | 2008 | 255 |  | 14423,9 |
| ул Гурьянова, д. 67, корп.3 | 0 | 2009 | 54 |  | 3251 |
| ул Гурьянова, д. 67А | 0 | 1957 | 4 | 1 | 154,4 |
| ул Гурьянова, д. 7 | 0 | 1975 | 56 | 5 | 2727,7 |
| ул Гурьянова, д. 71 | 0 | 2010 | 131 | 9 | 6840,3 |
| ул Гурьянова, д. 8 | 0 | 1972 | 68 | 5 | 3265,8 |
| ул Гурьянова, д. 8, корп. 1 | 19 | 1989 | 59 | 5 | 2797,5 |
| ул Гурьянова, д. 9 | 8 | 1972 | 70 | 5 | 3348,7 |
| ул Дальняя, д. 1 | 0 | 1989 | 9 | 3 | 1380,4 |
| ул Дальняя, д. 21 | 35 | 1973 | 2 | 2 | 1570,7 |
| ул Дальняя, д. 25 | 0 | 1978 | 90 | 5 | 4268,1 |
| ул Дальняя, д. 27 | 53 | 1971 | 2 | 3 | 1101,5 |
| ул Дальняя, д. 29 | 17 | 1991 | 84 | 5 | 3108,8 |
| ул Дарвина, д. 1 | 0 | 1880 | 5 | 2 | 236,9 |
| ул Дарвина, д. 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 197,3 |
| ул Дарвина, д. 10А | 0 | 1959 | 14 | 2 | 577,1 |
| ул Дарвина, д. 11 | 65 | 1900 | 4 | 2 | 187,1 |
| ул Дарвина, д. 12 | 0 | 1917 | 10 | 2 | 678,5 |
| ул Дарвина, д. 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 107,8 |
| ул Дарвина, д. 15 | 0 | 1918 | 15 | 3 | 775,7 |
| ул Дарвина, д. 15 | 65 | до 1918 года | 2 |  | 74,4 |
| ул Дарвина, д. 16 | 0 | 1890 | 10 | 2 | 214 |
| ул Дарвина, д. 17 | 0 | 1984 | 30 | 4 | 1376,8 |
| ул Дарвина, д. 17А | 0 | 1959 | 18 | 3 | 978 |
| ул Дарвина, д. 18 | 55 | 1975 | 120 | 5 | 4261,1 |
| ул Дарвина, д. 19 | 14 | 1918 | 10 | 3 | 379,3 |
| ул Дарвина, д. 21 | 29 | 0 | 5 | 2 | 320 |
| ул Дарвина, д. 2А | 4 | 2004 | 6 | 3 | 612,9 |
| ул Дарвина, д. 4 | 0 | 1957 | 6 | 2 | 334,8 |
| ул Дарвина, д. 8/35 | 0 | 1890 | 2 | 2 | 149,5 |
| ул Дарвина, д. 9 | 0 | 1880 | 7 | 2 | 317,7 |
| ул Дачная, д. 10 | 41 | 1969 | 6 | 1 | 321,5 |
| ул Дачная, д. 14 | 58 | 1950 | 2 | 1 | 89,1 |
| ул Дачная, д. 18 | 0 | 1995 | 30 | 5 | 1412,8 |
| ул Дачная, д. 20 | 0 | 1966 | 40 | 5 | 1584 |
| ул Дачная, д. 4А | 34 | 1974 | 70 | 5 | 3103,7 |
| ул Декабристов, д. 10 | 65 | 1890 | 5 | 1 | 169,3 |
| ул Декабристов, д. 10 | 62 | до 1900 | 3 | 1 | 84,4 |
| ул Декабристов, д. 11 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 436,3 |
| ул Декабристов, д. 11а | 0 | до 1950 | 2 | 1 | 157 |
| ул Декабристов, д. 12 | 61 | 1957 | 8 | 2 | 221,5 |
| ул Декабристов, д. 13 | 65 | 1926 | 10 | 2 | 432 |
| ул Декабристов, д. 14 | 0 | до 1900 | 7 | 2 | 251,5 |
| ул Декабристов, д. 15 | 3 | 2005 | 33 | 4 | 2250,5 |
| ул Декабристов, д. 16 | 0 | 1994 | 12 | 3 | 766,5 |
| ул Декабристов, д. 18 | 0 | 1890 | 9 | 2 | 354,2 |
| ул Декабристов, д. 2А | 0 | 1947 | 4 | 1 | 146,7 |
| ул Декабристов, д. 7 | 66 | 1900 | 8 | 1 | 242,3 |
| ул Декабристов, д. 8 | 0 | 1954 | 5 | 2 | 188,1 |
| ул Декабристов, д. 9 | 66 | до 1900 | 2 |  | 70,8 |
| ул Декабристов, д. 9 | 0 | до 1900 | 3 |  | 91,6 |
| ул Дзержинского, д. 1/46 | 11 | 1997 | 37 | 6 | 3789,8 |
| ул Дзержинского, д. 1/46 | 10 | 2005 | 48 | 6 | 4307,3 |
| ул Дзержинского, д. 14 | 0 | 1917 | 4 | 1 | 126,6 |
| ул Дзержинского, д. 15 | 45 | 1963 | 63 | 5 | 2508,2 |
| ул Дзержинского, д. 15А | 48 | 1960 | 31 | 4 | 1283,8 |
| ул Дзержинского, д. 17 | 42 | 1966 | 78 | 5 | 3059,1 |
| ул Дзержинского, д. 25 | 0 | 1890 | 20 | 3 | 1317,9 |
| ул Дзержинского, д. 28 | 0 | 1900 | 4 | 2 | 134,8 |
| ул Дзержинского, д. 31 | 10 | 0 | 17 | 2 | 2262,5 |
| ул Дзержинского, д. 31Б | 0 | 1900 | 1 | 1 | 54,7 |
| ул Дзержинского, д. 34/53 | 0 | 1900 | 5 | 1 | 159,9 |
| ул Дзержинского, д. 4 | 40 | 1968 | 70 | 5 | 2843,5 |
| ул Дзержинского, д. 42 | 0 | 0 | 11 | 2 | 410,5 |
| ул Дзержинского, д. 46 | 0 | 1900 | 12 | 3 | 529,9 |
| ул Дзержинского, д. 46А | 0 | 1957 | 6 | 2 | 306,6 |
| ул Дзержинского, д. 51 | 65 | 1890 | 2 | 2 | 83 |
| ул Дзержинского, д. 6 | 40 | 1968 | 79 | 5 | 2847,1 |
| ул Дзержинского, д. 62 | 60 | 1900 | 8 | 2 | 362,7 |
| ул Дзержинского, д. 63 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 3301,8 |
| ул Дзержинского, д. 67 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 3345,9 |
| ул Дзержинского, д. 69 | 32 | 2003 | 27 | 10 | 2183 |
| ул Дзержинского, д. 71 | 37 | 1975 | 72 | 9 | 3990,7 |
| ул Дзержинского, д. 72 | 0 | 1936 | 4 | 2 | 188,4 |
| ул Дзержинского, д. 74 | 35 | 1930 | 16 | 4 | 776,1 |
| ул Дзержинского, д. 78 | 2 | 2006 | 49 | 10 | 4397,4 |
| ул Дзержинского, д. 81А | 0 | 2003 | 12 | 5 | 1103,6 |
| ул Дзержинского, д. 83 | 0 | 1972 | 36 | 5 | 1598,1 |
| ул Дзержинского, д. 85 | 0 | 1973 | 70 | 5 | 3329,6 |
| ул Дзержинского, д. 88А | 0 | 1959 | 8 | 2 | 422 |
| ул Дзержинского, д. 89 | 0 | 1974 | 70 | 5 | 3363,3 |
| ул Дзержинского, д. 90 | 0 | 2004 | 8 | 6 | 765,1 |
| ул Дзержинского, д. 91 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 417 |
| ул Дзержинского, д. 92 | 0 | 1986 | 70 | 5 | 3358 |
| ул Дзержинского, д. 92, корп. 2 | 0 | 1997 | 57 | 6 | 4006,7 |
| ул Дзержинского, д. 92А | 0 | 1961 | 11 | 3 | 1088,2 |
| ул Дзержинского, д. 92Б | 34 | 1977 | 70 | 5 | 2646,9 |
| ул Дзержинского, д. 92Б, корп. 1 | 0 | 1987 | 26 | 5 | 1255,5 |
| ул Дзержинского, д. 93 | 0 | 1974 | 70 | 5 | 3160,1 |
| ул Дзержинского, д. 95 | 0 | 1976 | 72 | 9 | 3914,6 |
| ул Добровольского, д. 14 | 38 | 1970 | 70 | 5 | 3313,6 |
| ул Добровольского, д. 22 | 37 | 1971 | 66 | 5 | 3123,2 |
| ул Добровольского, д. 24 | 34 | 1974 | 70 | 5 | 3358,4 |
| ул Добровольского, д. 26 | 22 | 1971 | 120 | 5 | 4545,9 |
| ул Добровольского, д. 28 | 0 | 1971 | 40 | 5 | 1790,5 |
| ул Добровольского, д. 31 | 39 | 1969 | 64 | 5 | 2568,2 |
| ул Добровольского, д. 49 | 0 | 2005 | 41 | 6 | 3259,9 |
| ул Дорожная, д. 1 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 312,3 |
| ул Дорожная, д. 10 | 32 | 1976 | 68 | 5 | 3291,5 |
| ул Дорожная, д. 11 | 29 | 1971 | 100 | 5 | 4545,9 |
| ул Дорожная, д. 13 | 0 | 1972 | 18 | 2 | 817,7 |
| ул Дорожная, д. 15 | 32 | 1979 | 90 | 5 | 4246,7 |
| ул Дорожная, д. 17 | 0 | 1989 | 60 | 5 | 2723,6 |
| ул Дорожная, д. 3/13 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 312,6 |
| ул Дорожная, д. 31 | 23 | 1985 | 180 | 9 | 8718,4 |
| ул Дорожная, д. 32Б | 0 | 1992 | 179 | 9 | 10432,4 |
| ул Дорожная, д. 33 | 22 | 1986 | 180 | 9 | 8835,7 |
| ул Дорожная, д. 34 | 19 | 1989 | 252 | 9 | 14136,3 |
| ул Дорожная, д. 8 | 30 | 1978 | 40 | 5 | 1769,5 |
| ул Дорожная, д. 9 | 39 | 1969 | 40 | 5 | 1793,8 |
| ул Достоевского, д. 13 | 13 | 1900 | 3 | 1 | 116,7 |
| ул Достоевского, д. 21 | 0 | 1917 | 2 | 2 | 105 |
| ул Достоевского, д. 27 | 0 | 2008 | 21 | 5 | 1339,2 |
| ул Достоевского, д. 27 | 0 | 2008 | 21 | 4 | 1328,7 |
| ул Достоевского, д. 28 | 64 | 1935 | 7 | 2 | 398,1 |
| ул Достоевского, д. 29 | 0 | 2010 | 64 |  | 5145,6 |
| ул Достоевского, д. 30 | 70 | 1890 | 6 | 1 | 499,7 |
| ул Достоевского, д. 32 | 0 | 1900 | 7 | 2 | 479,9 |
| ул Достоевского, д. 35 | 11 | 1994 | 36 | 5 | 2536,6 |
| ул Достоевского, д. 37 | 0 | 1900 | 6 | 1 | 323,5 |
| ул Достоевского, д. 42 | 0 | 1870 | 6 | 2 | 174,5 |
| ул Достоевского, д. 43 | 0 | 1880 | 3 | 2 | 169,9 |
| ул Достоевского, д. 45 | 0 | 1880 | 4 | 2 | 194,2 |
| ул Достоевского, д. 46, корп. 1 | 0 | 1985 | 49 | 5 | 1723,3 |
| ул Достоевского, д. 47 | 19 | 1890 | 7 | 2 | 358,9 |
| ул Достоевского, д. 48 | 0 | 1820 | 18 | 2 | 785,6 |
| ул Достоевского, д. 49 | 32 | 1880 | 5 | 2 | 216,1 |
| ул Достоевского, д. 55 | 65 | 1890 | 7 | 2 | 572,1 |
| ул Достоевского, д. 57 | 0 | 1938 | 12 | 3 | 998,8 |
| ул Дружбы, д. 10 | 16 | 1992 | 40 | 5 | 2111,7 |
| ул Дружбы, д. 10 | 0 | 1995 | 40 | 5 | 2139,5 |
| ул Дружбы, д. 11 | 31 | 1985 | 100 | 5 | 4739,5 |
| ул Дружбы, д. 12 | 35 | 1983 | 80 | 5 | 4215,6 |
| ул Дружбы, д. 13 | 0 | 1984 | 70 | 5 | 3337,4 |
| ул Дружбы, д. 15 | 25 | 1983 | 70 | 5 | 3330,3 |
| ул Дружбы, д. 17 | 0 | 1988 | 23 | 5 | 1292,7 |
| ул Дружбы, д. 18 | 6 | 1999 | 3 | 8 | 44,6 |
| ул Дружбы, д. 19 | 0 | 1986 | 30 | 5 | 1242,1 |
| ул Дружбы, д. 19 | 0 | 2001 | 27 | 6 | 1605,9 |
| ул Дружбы, д. 5 | 19 | 1989 | 70 | 5 | 2375,9 |
| ул Дружбы, д. 6 | 18 | 1990 | 105 | 5 | 4783,3 |
| ул Дружбы, д. 7 | 0 | 1988 | 45 | 5 | 2113,3 |
| ул Дружбы, д. 8 | 0 | 2003 | 30 | 6 | 1472,2 |
| ул Дружбы, д. 8 | 3 | 2005 | 60 | 6 | 3020,3 |
| ул Дружбы, д. 9 | 0 | 1985 | 70 | 5 | 3292,6 |
| ул Дубрава, д. 1 | 40 | 1959 | 12 | 2 | 736 |
| ул Дубрава, д. 10 | 24 | 1985 | 70 | 5 | 3270,2 |
| ул Дубрава, д. 11 | 19 | 1989 | 75 | 5 | 3710 |
| ул Дубрава, д. 12 | 0 | 1990 | 1 | 5 | 194,2 |
| ул Дубрава, д. 12 | 18 | 1990 | 91 |  | 4373,26 |
| ул Дубрава, д. 13 | 12 | 1996 | 75 | 5 | 3413,3 |
| ул Дубрава, д. 2 | 0 | 1958 | 12 | 2 | 721,7 |
| ул Дубрава, д. 3 | 0 | 1958 | 12 | 2 | 723,4 |
| ул Дубрава, д. 4 | 50 | 1958 | 12 | 2 | 720,1 |
| ул Дубрава, д. 5 | 0 | 1961 | 16 | 2 | 622,7 |
| ул Дубрава, д. 6 | 43 | 1965 | 32 | 4 | 1279,6 |
| ул Дубрава, д. 7 | 40 | 1968 | 40 | 5 | 1996,2 |
| ул Дубрава, д. 8 | 0 | 1971 | 40 | 5 | 1958,1 |
| ул Дубрава, д. 9 | 0 | 1978 | 38 | 5 | 1910,1 |
| ул Ждамировская, д. 4 | 0 | 1981 | 2 | 1 | 147,4 |
| ул Ждамировская, д. 6 | 0 | 1981 | 2 | 1 | 136,1 |
| ул Железнодорожная, д. 1а | 0 | 1976 | 8 | 2 | 385,2 |
| ул Железнодорожная, д. 2 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 132,1 |
| ул Железнодорожная, д. 2а | 0 | 1983 | 27 | 3 | 1274,3 |
| ул Забойная, д. 1/69 | 0 | 1966 | 36 | 5 | 1449,7 |
| ул Забойная, д. 3 | 16 | 1992 | 117 | 5 | 4460,9 |
| ул Заводская, д. 19 | 0 | 1974 | 90 | 5 | 3969 |
| ул Заводская, д. 3 | 0 | 1978 | 40 | 5 | 1805,1 |
| ул Заводская, д. 39 | 0 | 1954 | 4 | 1 | 167,9 |
| ул Звездная, д. 1 | 13 | 1995 | 72 | 9 | 4436,2 |
| ул Звездная, д. 11 | 13 | 1995 | 72 | 9 | 4374,7 |
| ул Звездная, д. 12 | 5 | 1997 | 27 | 10 | 2073,5 |
| ул Звездная, д. 13 | 0 | 1994 | 72 | 9 | 4345,1 |
| ул Звездная, д. 14 | 42 | 1994 | 56 | 7 | 3368,5 |
| ул Звездная, д. 15 | 27 | 2006 | 24 | 9 | 1884,7 |
| ул Звездная, д. 18А | 0 | 2008 | 108 | 9 | 7680,6 |
| ул Звездная, д. 19 | 10 | 1998 | 72 | 9 | 4345,6 |
| ул Звездная, д. 19А | 0 | 2005 | 35 | 10 | 2521,8 |
| ул Звездная, д. 2 | 0 | 1999 | 27 | 10 | 2142,6 |
| ул Звездная, д. 20 | 6 | 2002 | 27 | 10 | 2077,9 |
| ул Звездная, д. 21 | 0 | 1997 | 72 | 9 | 4394 |
| ул Звездная, д. 22 | 9 | 1999 | 72 | 9 | 4326,4 |
| ул Звездная, д. 28 | 10 | 1998 | 72 | 9 | 4368 |
| ул Звездная, д. 29 | 0 | 2006 | 72 | 9 | 4001 |
| ул Звездная, д. 3 | 14 | 1994 | 108 | 9 | 6616,5 |
| ул Звездная, д. 4 | 29 | 1996 | 27 | 10 | 2068 |
| ул Звездная, д. 5 | 20 | 1994 | 70 | 9 | 4416,8 |
| ул Звездная, д. 6 | 14 | 1994 | 56 | 7 | 3421,7 |
| ул Зеленая, д. 52 | 38 | 1970 | 62 | 5 | 2953,2 |
| ул Зеленый Крупец, д. 18 | 50 | 1958 | 3 | 1 | 186,8 |
| ул Зеленый Крупец, д. 3 | 29 | 1979 | 54 | 9 | 1952,8 |
| ул Зеленый Крупец, д. 30 | 75 | 1890 | 5 | 2 | 198,4 |
| ул Зерновая, д. 10 | 72 | 0 | 3 | 1 | 144,9 |
| ул Зерновая, д. 12 | 0 | 1964 | 4 | 2 | 175,2 |
| ул Зерновая, д. 16 | 0 | 1960 | 2 | 1 | 93,6 |
| ул Зерновая, д. 16(ИНВ7484) | 0 | 1960 | 2 | 1 | 170,4 |
| ул Зерновая, д. 18 | 0 | 1969 | 3 | 1 | 95,8 |
| ул Зерновая, д. 20 | 27 | 1975 | 16 | 2 | 728,7 |
| ул Знаменская, д. 1/67 | 0 | 1900 | 7 | 2 | 187,3 |
| ул Знаменская, д. 11 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 421,4 |
| ул Знаменская, д. 13 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 417,8 |
| ул Знаменская, д. 15 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 434,4 |
| ул Знаменская, д. 17 | 0 | 1952 | 8 | 2 | 408 |
| ул Знаменская, д. 19 | 0 | 1960 | 37 | 4 | 1474,1 |
| ул Знаменская, д. 19, корп. 1 | 0 | 1975 | 20 | 5 | 1028,8 |
| ул Знаменская, д. 2 | 24 | 1900 | 9 | 2 | 456,1 |
| ул Знаменская, д. 21 | 0 | 1979 | 40 | 5 | 2397 |
| ул Знаменская, д. 23 | 0 | 1977 | 20 | 5 | 1017,5 |
| ул Знаменская, д. 2А | 20 | 1964 | 60 | 5 | 2610,1 |
| ул Знаменская, д. 3 | 0 | 1973 | 36 | 5 | 1649,9 |
| ул Знаменская, д. 30/1 | 21 | 1890 | 2 | 1 | 134,9 |
| ул Знаменская, д. 35 | 0 | 1947 | 2 | 1 | 88,3 |
| ул Знаменская, д. 4 | 44 | 1964 | 66 | 5 | 2832,4 |
| ул Знаменская, д. 4, корп. 1 | 22 | 1976 | 54 | 9 | 1938,7 |
| ул Знаменская, д. 4, корп. 2 | 25 | 1982 | 53 | 9 | 1942,2 |
| ул Знаменская, д. 44 | 0 | 1917 | 6 | 2 | 264,8 |
| ул Знаменская, д. 46 | 58 | 1880 | 2 | 1 | 80,2 |
| ул Знаменская, д. 46А | 71 | 1957 | 4 | 2 | 271,6 |
| ул Знаменская, д. 5 | 39 | 1960 | 19 | 2 | 659,7 |
| ул Знаменская, д. 53 | 0 | 0 | 8 | 2 | 129,5 |
| ул Знаменская, д. 59 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 404,1 |
| ул Знаменская, д. 6 | 33 | 1962 | 67 | 5 | 2892,4 |
| ул Знаменская, д. 61 | 31 | 1951 | 8 | 2 | 392,7 |
| ул Знаменская, д. 63 | 0 | 1951 | 12 | 2 | 544,5 |
| ул Знаменская, д. 7 | 45 | 1961 | 36 | 4 | 1484,8 |
| ул Знаменская, д. 7А | 0 | 1960 | 8 | 2 | 428,9 |
| ул Знаменская, д. 9 | 65 | 1958 | 8 | 2 | 419,9 |
| ул Инженерная, д. 2/13 | 48 | 1950 | 8 | 2 | 402,9 |
| ул Инженерная, д. 2/13 | 0 | 2011 | 12 | 2 | 668,4 |
| ул Инженерная, д. 3 | 0 | 1951 | 16 | 4 | 874,5 |
| ул Инженерная, д. 4 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 405,4 |
| ул Инженерная, д. 5/10 | 50 | 1950 | 12 | 2 | 580,2 |
| ул Инженерная, д. 6 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 385 |
| ул Ипподромная, д. 11 | 0 | 1991 | 62 | 3 | 4303,8 |
| ул К.Либкнехта, д. 10 | 52 | 1960 | 80 | 5 | 3172,7 |
| ул К.Либкнехта, д. 11 | 0 | 1967 | 100 | 5 | 4690,2 |
| ул К.Либкнехта, д. 11А | 15 | 1984 | 24 | 5 | 1266,2 |
| ул К.Либкнехта, д. 13 | 49 | 1936 | 12 | 2 | 638,6 |
| ул К.Либкнехта, д. 14 | 0 | 1967 | 80 | 5 | 3329 |
| ул К.Либкнехта, д. 14, корп. 1 | 45 | 1969 | 5 | 5 | 3909,1 |
| ул К.Либкнехта, д. 14А | 0 | 1959 | 40 | 5 | 2609,1 |
| ул К.Либкнехта, д. 15 | 0 | 1967 | 70 | 5 | 3375,7 |
| ул К.Либкнехта, д. 15А | 0 | 1979 | 20 | 5 | 960 |
| ул К.Либкнехта, д. 16 | 0 | 1960 | 74 | 5 | 3064,1 |
| ул К.Либкнехта, д. 17 | 0 | 1969 | 60 | 5 | 2565,5 |
| ул К.Либкнехта, д. 19 | 34 | 1978 | 30 | 6 | 1239,5 |
| ул К.Либкнехта, д. 2/75 | 0 | 1978 | 42 | 5 | 1621,4 |
| ул К.Либкнехта, д. 21 | 0 | 1955 | 12 | 2 | 3506 |
| ул К.Либкнехта, д. 27 | 13 | 0 | 1 | 1 | 55,2 |
| ул К.Либкнехта, д. 34 | 28 | 1950 | 20 | 2 | 841,5 |
| ул К.Либкнехта, д. 36 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 450,7 |
| ул К.Либкнехта, д. 37 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 110,4 |
| ул К.Либкнехта, д. 38 | 0 | 1950 | 12 | 2 | 553,7 |
| ул К.Либкнехта, д. 38А | 0 | 1950 | 2 | 1 | 100,6 |
| ул К.Либкнехта, д. 38Б | 56 | 1950 | 1 | 1 | 48,5 |
| ул К.Либкнехта, д. 4/176 | 27 | 1975 | 23 | 5 | 1230,6 |
| ул К.Либкнехта, д. 42 | 0 | 1954 | 4 | 2 | 706,8 |
| ул К.Либкнехта, д. 42А | 55 | 1954 | 2 | 2 | 380,4 |
| ул К.Либкнехта, д. 8 | 0 | 1961 | 36 | 5 | 1474,6 |
| ул К.Маркса, д. 3 | 65 | 1890 | 5 | 2 | 765,4 |
| ул К.Маркса, д. 3А | 0 | 0 | 2 | 1 | 95,5 |
| ул Калинина, д. 12 | 0 | 1976 | 56 | 5 | 2726,7 |
| ул Калинина, д. 15 | 0 | 1980 | 10 | 5 | 3547,7 |
| ул Калинина, д. 18 | 21 | 1968 | 70 | 5 | 3373,9 |
| ул Калинина, д. 23 | 0 | 1972 | 70 | 5 | 3402,4 |
| ул Калинина, д. 4 | 0 | 1992 | 52 | 6 | 2847,2 |
| ул Калужка, д. 10 | 0 | 1987 | 2 | 1 | 126 |
| ул Калужка, д. 14 | 0 | 1979 | 2 | 1 | 119,3 |
| ул Калужка, д. 2 | 10 | 1975 | 18 | 2 | 793,6 |
| ул Калужка, д. 4 | 0 | 1973 | 18 | 2 | 789,8 |
| ул Калужка, д. 6 | 0 | 1982 | 12 | 2 | 555,6 |
| ул Калужская, д. 33 | 56 | 1977 | 16 | 5 | 3773,3 |
| ул Калужская, д. 48 | 0 | 1971 | 60 | 5 | 2647 |
| ул Калужского Ополчения, д. 3 | 0 | 1999 | 72 |  | 4900 |
| ул Калужского Ополчения, д. 3 | 0 | 2000 | 71 | 9 | 4823,9 |
| ул Калужского Ополчения, д. 5 | 9 | 1997 | 162 | 9 | 11052,1 |
| ул Калужского Ополчения, д. 7 | 0 | 2008 | 68 |  | 4064,8 |
| ул Карачевская, д. 1 | 0 | 1974 | 70 | 5 | 3369,6 |
| ул Карачевская, д. 10 | 19 | 1970 | 16 | 2 | 650,8 |
| ул Карачевская, д. 11 | 0 | 1976 | 70 | 5 | 3339,6 |
| ул Карачевская, д. 12 | 0 | 1973 | 68 | 5 | 3269,2 |
| ул Карачевская, д. 13 | 0 | 1976 | 70 | 5 | 3381,6 |
| ул Карачевская, д. 14 | 0 | 1961 | 3 | 2 | 543 |
| ул Карачевская, д. 15 | 0 | 1975 | 100 | 5 | 4759,2 |
| ул Карачевская, д. 17 | 23 | 1976 | 100 | 5 | 4699,1 |
| ул Карачевская, д. 19, корп. 1 | 0 | 1982 | 54 | 5 | 3345,1 |
| ул Карачевская, д. 19, корп. 2 | 35 | 1979 | 90 | 5 | 4271,5 |
| ул Карачевская, д. 21 | 32 | 1976 | 101 | 5 | 2834,8 |
| ул Карачевская, д. 23 | 22 | 1979 | 120 | 5 | 3215,5 |
| ул Карачевская, д. 23, корп. 1 | 18 | 1993 | 90 | 5 | 4253,8 |
| ул Карачевская, д. 25 | 0 | 1983 | 106 | 5 | 2792,3 |
| ул Карачевская, д. 3 | 54 | 1976 | 70 | 5 | 3391,6 |
| ул Карачевская, д. 5 | 16 | 1975 | 68 | 5 | 3321,1 |
| ул Карачевская, д. 5, корп. 1 | 27 | 1987 | 60 | 5 | 2745,5 |
| ул Карачевская, д. 6 | 65 | 1966 | 16 | 2 | 737,4 |
| ул Карачевская, д. 7 | 33 | 1975 | 68 | 5 | 3239,4 |
| ул Карачевская, д. 8 | 0 | 1952 | 24 | 3 | 942,6 |
| ул Карачевская, д. 9 | 0 | 1983 | 60 | 5 | 2740,9 |
| ул Карпова, д. 1 | 66 | 1900 | 8 | 2 | 452,1 |
| ул Карпова, д. 11 | 0 | 1900 | 8 | 2 | 540,2 |
| ул Карпова, д. 15 | 0 | 1916 | 9 | 3 | 441,2 |
| ул Карпова, д. 17 | 39 | 1900 | 12 | 3 | 532,3 |
| ул Карпова, д. 18 | 0 | 1890 | 3 | 2 | 133,9 |
| ул Карпова, д. 19 | 0 | 1900 | 17 | 3 | 771,9 |
| ул Карпова, д. 20 | 53 | 1917 | 20 | 2 | 1359,4 |
| ул Карпова, д. 23 | 0 | 1917 | 15 | 2 | 776 |
| ул Карпова, д. 25 | 0 | 1990 | 1 | 2 | 147,8 |
| ул Карпова, д. 25А | 22 | 1952 | 8 | 2 | 425,3 |
| ул Карпова, д. 3А | 0 | 2011 | 4 | 3 | 262,8 |
| ул Карпова, д. 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 166,9 |
| ул Карпова, д. 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 301,3 |
| ул Карьерная, д. 1 | 0 | 1957 | 14 | 1 | 361,4 |
| ул Карьерная, д. 2 | 0 | 1957 | 12 | 1 | 354,3 |
| ул Карьерная, д. 3 | 0 | 1958 | 12 | 1 | 674,1 |
| ул Карьерная, д. 4 | 0 | 1957 | 12 | 1 | 356,6 |
| ул Карьерная, д. 5 | 24 | 1958 | 16 | 1 | 288,6 |
| ул Карьерная, д. 6/10 | 0 | 1958 | 16 | 1 | 292,7 |
| ул Карьерная, д. 7 | 35 | 1958 | 16 | 1 | 1086,2 |
| ул Карьерная, д. 8 | 0 | 1958 | 17 | 1 | 1096,9 |
| ул Карьерная, д. 9/4 | 0 | 1958 | 16 | 1 | 290,3 |
| ул Кибальчича, д. 1 | 16 | 1992 | 142 | 9 | 7743,5 |
| ул Кибальчича, д. 11 | 0 | 1989 | 144 | 9 | 7662,4 |
| ул Кибальчича, д. 13 | 20 | 1988 | 144 | 9 | 7639,9 |
| ул Кибальчича, д. 15 | 19 | 1989 | 144 | 9 | 7627,5 |
| ул Кибальчича, д. 18 | 9 | 1999 | 126 | 9 | 7696,64 |
| ул Кибальчича, д. 20 | 0 | 2002 | 36 | 10 | 2126,2 |
| ул Кибальчича, д. 22 | 10 | 1998 | 72 | 9 | 4297 |
| ул Кибальчича, д. 24 | 17 | 1991 | 75 | 5 | 3720,7 |
| ул Кибальчича, д. 26 | 0 | 1990 | 75 | 5 | 3709,7 |
| ул Кибальчича, д. 28 | 0 | 2008 | 99 | 10 | 6198,4 |
| ул Кибальчича, д. 3 | 22 | 1991 | 144 | 9 | 7557 |
| ул Кибальчича, д. 4 | 17 | 1991 | 143 | 9 | 7426,8 |
| ул Кибальчича, д. 5 | 0 | 1990 | 144 | 9 | 7654,7 |
| ул Кибальчича, д. 7 | 19 | 1989 | 144 | 9 | 7688,5 |
| ул Кибальчича, д. 8 | 1 | 2007 | 104 | 9 | 4961,1 |
| ул Кибальчича, д. 8 | 1 | 2007 | 114 | 14 | 6248,3 |
| ул Кибальчича, д. 8 | 0 | 2008 | 140 | 14 | 6602,6 |
| ул Кибальчича, д. 9 | 20 | 1988 | 58 | 5 | 2614,1 |
| ул Киевка, д. 24А | 0 | 1958 | 8 | 2 | 422,4 |
| ул Киевка, д. 32 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 155,4 |
| ул Киевка, д. 37 | 45 | 1912 | 3 | 1 | 329,8 |
| ул Киевская, д. 3Е | 0 | 1968 | 1 | 1 | 54,7 |
| ул Кирова, д. 11 | 0 | 1954 | 22 | 3 | 1359,9 |
| ул Кирова, д. 13 | 0 | 1900 | 7 | 3 | 635,7 |
| ул Кирова, д. 14А | 46 | 1962 | 38 | 5 | 1531,1 |
| ул Кирова, д. 16 | 27 | 1981 | 64 | 9 | 3609,3 |
| ул Кирова, д. 2/26 | 0 | 1900 | 11 | 2 | 1018,5 |
| ул Кирова, д. 23А | 0 | 1959 | 97 | 5 | 5983 |
| ул Кирова, д. 25 | 0 | 1958 | 88 | 5 | 5346,9 |
| ул Кирова, д. 25А | 38 | 1961 | 48 | 5 | 2045,1 |
| ул Кирова, д. 25Е | 0 | 1960 | 68 | 5 | 2617,4 |
| ул Кирова, д. 26 | 41 | 1967 | 33 | 6 | 1349,2 |
| ул Кирова, д. 26 | 0 | 1971 | 20 | 5 | 742,8 |
| ул Кирова, д. 30А | 0 | 1961 | 25 | 4 | 990,6 |
| ул Кирова, д. 32 | 0 | 1963 | 64 | 5 | 2566,3 |
| ул Кирова, д. 32, корп. 1 | 0 | 1962 | 39 | 5 | 1605,6 |
| ул Кирова, д. 32, корп. 2 | 0 | 1962 | 40 | 5 | 1602,8 |
| ул Кирова, д. 32, корп. 3 | 0 | 1961 | 40 | 5 | 1599,9 |
| ул Кирова, д. 32, корп. 4 | 0 | 1962 | 40 | 5 | 1542,6 |
| ул Кирова, д. 38 | 25 | 1900 | 14 | 2 | 930,1 |
| ул Кирова, д. 43 | 39 | 1964 | 61 | 5 | 2567,3 |
| ул Кирова, д. 43 | 0 | 1970 | 68 | 5 | 3267,2 |
| ул Кирова, д. 44 | 0 | 1900 | 1 | 2 | 72,7 |
| ул Кирова, д. 44 | 45 | 1900 | 1 | 2 | 0 |
| ул Кирова, д. 44А | 37 | 1996 | 12 | 4 | 934,5 |
| ул Кирова, д. 45/16 | 0 | до 1900 | 21 | 2 | 455,5 |
| ул Кирова, д. 47 | 10 | 1983 | 133 | 9 | 7829,2 |
| ул Кирова, д. 50 | 0 | 1900 | 12 | 2 | 531,3 |
| ул Кирова, д. 52 | 0 | 1890 | 3 | 2 | 164,1 |
| ул Кирова, д. 54 | 0 | 1952 | 22 | 4 | 1494,9 |
| ул Кирова, д. 56 | 0 | 1956 | 58 | 4 | 3335,1 |
| ул Кирова, д. 57 | 0 | 1900 | 11 | 3 | 235,9 |
| ул Кирова, д. 57В | 16 | 1961 | 24 | 3 | 952,8 |
| ул Кирова, д. 59 | 59 | 2003 | 63 | 8 | 3515,8 |
| ул Кирова, д. 61 | 0 | 1900 | 5 | 3 | 148,6 |
| ул Кирова, д. 62 | 7 | 1890 | 7 | 2 | 337,8 |
| ул Кирова, д. 64 | 0 | 1972 | 80 | 5 | 3847,5 |
| ул Кирова, д. 67 | 0 | 1981 | 60 | 5 | 2840,4 |
| ул Кирова, д. 68 | 29 | 1966 | 48 | 5 | 2008,3 |
| ул Кирова, д. 70 | 0 | 1973 | 107 | 9 | 4625,4 |
| ул Кирова, д. 74 | 25 | 1974 | 108 | 9 | 4726,7 |
| ул Кирова, д. 76 | 0 | 1974 | 71 | 9 | 4038,4 |
| ул Кирова, д. 78 | 27 | 1977 | 107 | 9 | 4719,7 |
| ул Кирова, д. 80 | 0 | 1980 | 105 | 9 | 4613,4 |
| ул Кирова, д. 9 | 62 | до 1890 капремонт 1972 г | 21 | 3 | 845,6 |
| ул Кирова, д. 92Б | 0 | 1959 | 8 | 2 | 376,5 |
| ул Кирова, д. 96 | 0 | 1950 | 11 | 2 | 634,2 |
| ул Кирова, д. 98 | 0 | 1966 | 53 | 5 | 2283,3 |
| ул Кирпичная, д. 1 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 130 |
| ул Кирпичная, д. 3 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 136,8 |
| ул Кирпичная, д. 5 | 67 | 1957 | 4 | 1 | 159,7 |
| ул Кирпичная, д. 7 | 35 | 1962 | 2 | 2 | 148,2 |
| ул Кирпичный з-д МПС, д. 10 | 0 | 1939 | 5 | 1 | 125,9 |
| ул Кирпичный з-д МПС, д. 14 | 0 | 1940 | 1 | 1 | 140,9 |
| ул Кирпичный з-д МПС, д. 2 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 278,4 |
| ул Кирпичный з-д МПС, д. 4 | 45 | 1987 | 8 | 2 | 277,5 |
| ул Кирпичный з-д МПС, д. 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107,2 |
| ул Кирпичный з-д МПС, д. 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116 |
| ул Клюквина, д. 1 | 8 | 1986 | 90 | 5 | 4105,1 |
| ул Клюквина, д. 11 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 108,6 |
| ул Клюквина, д. 19 | 0 | 1982 | 70 | 5 | 3322,5 |
| ул Клюквина, д. 20 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 121,4 |
| ул Клюквина, д. 27 | 0 | 1981 | 180 | 5 | 4920,2 |
| ул Клюквина, д. 3 | 16 | 1992 | 144 | 9 | 7691,3 |
| ул Клюквина, д. 30 | 0 | 1982 | 96 | 5 | 4821 |
| ул Клюквина, д. 30, корп. 1 | 0 | 1990 | 15 | 5 | 668,8 |
| ул Клюквина, д. 35 | 54 | 1960 | 4 | 1 | 171,4 |
| ул Клюквина, д. 36 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 192,3 |
| ул Клюквина, д. 37 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 70,3 |
| ул Клюквина, д. 38 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 145,4 |
| ул Клюквина, д. 39 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 174,3 |
| ул Клюквина, д. 40 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 171,3 |
| ул Клюквина, д. 41 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 162,7 |
| ул Клюквина, д. 42 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 148 |
| ул Клюквина, д. 43 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 159,3 |
| ул Клюквина, д. 44 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 158,2 |
| ул Клюквина, д. 46 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 124,7 |
| ул Клюквина, д. 48 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 109,9 |
| ул Клюквина, д. 50 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 97,1 |
| ул Клюквина, д. 52 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 106,5 |
| ул Коммунальная, д. 10 | 60 | 1957 | 4 | 1 | 226,7 |
| ул Коммунальная, д. 11 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 235 |
| ул Коммунальная, д. 12 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 155 |
| ул Коммунальная, д. 13 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 191,1 |
| ул Коммунальная, д. 14 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 190,2 |
| ул Коммунальная, д. 15 | 0 | 1959 | 1 | 1 | 82,5 |
| ул Коммунальная, д. 16 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 209,6 |
| ул Коммунальная, д. 17 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 351,6 |
| ул Коммунальная, д. 18 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 166,5 |
| ул Коммунальная, д. 2 | 44 | 1957 | 9 | 1 | 671,3 |
| ул Коммунальная, д. 3 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 188 |
| ул Коммунальная, д. 4 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 153,4 |
| ул Коммунальная, д. 5 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 159,5 |
| ул Коммунальная, д. 6 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 182,9 |
| ул Коммунальная, д. 7 | 0 | 1951 | 5 | 1 | 293,5 |
| ул Коммунальная, д. 8 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 128,2 |
| ул Коммунальная, д. 9 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 133,4 |
| ул Комсомольская Роща, д. 12 | 0 | 1958 | 1 | 1 | 33,5 |
| ул Комсомольская, д. 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 126,1 |
| ул Комсомольская, д. 4 | 49 | 0 | 4 | 1 | 106,1 |
| ул Комсомольская, д. 5 | 28 | 1984 | 18 | 9 | 5414,2 |
| ул Комсомольская, д. 6/2 | 0 | 2006 | 61 | 5 | 2687,8 |
| ул Комсомольская, д. 6/2 | 0 | 2007 | 40 | 5 | 1725,9 |
| ул Комсомольская, д. 7 | 0 | 2008 | 40 | 9 | 2253 |
| ул Комсомольская, д. 7А (инв.№ 9949) | 0 | 0 | 4 | 1 | 219,1 |
| ул Константиновых, д. 11 | 0 | 1956 | 8 | 2 | 421,4 |
| ул Константиновых, д. 13 | 50 | 1958 | 8 | 2 | 444,5 |
| ул Константиновых, д. 15 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 453,9 |
| ул Константиновых, д. 2 | 0 | 1983 | 98 | 5 | 5179,5 |
| ул Константиновых, д. 6 | 20 | 1985 | 89 | 5 | 4369,7 |
| ул Константиновых, д. 7 | 0 | 1987 | 20 | 5 | 1138,4 |
| ул Константиновых, д. 9 | 39 | 1969 | 66 | 5 | 3114,7 |
| ул Константиновых, д. 9, корп. 1 | 0 | 1980 | 20 | 5 | 910,2 |
| ул Константиновых, д. 9А | 7 | 1954 | 2 | 1 | 37,4 |
| ул Кооперативная, д. 1/2 (ИНВ.№ 31377) | 0 | 2006 | 133 | 9 | 7398 |
| ул Кооперативная, д. 1А | 0 | 1959 | 3 | 2 | 153,3 |
| ул Кооперативная, д. 3 | 0 | 2009 | 32 | 9 | 1605,3 |
| ул Кооперативная, д. 8 | 0 | 1991 | 144 | 9 | 7767,9 |
| ул Космонавта Волкова, д. 15 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 165,8 |
| ул Космонавта Волкова, д. 5 | 30 | 1917 | 9 | 2 | 600,9 |
| ул Космонавта Комарова, д. 13/49 | 0 | 1918 | 3 | 1 | 120,4 |
| ул Космонавта Комарова, д. 28 | 70 | 1900 | 3 | 1 | 59,5 |
| ул Космонавта Комарова, д. 3 | 24 | 1890 | 10 | 2 | 704,5 |
| ул Космонавта Комарова, д. 30 | 20 | 1988 | 99 | 5 | 7230,1 |
| ул Космонавта Комарова, д. 33 | 38 | 2000 | 46 | 6 | 4048,4 |
| ул Космонавта Комарова, д. 34/46 | 0 | 2003 | 14 | 5 | 996 |
| ул Космонавта Комарова, д. 34/46 | 5 | 2003 | 27 | 5 | 2137,9 |
| ул Космонавта Комарова, д. 35 | 71 | 1998 | 10 | 5 | 922,1 |
| ул Космонавта Комарова, д. 36 | 0 | 2005 | 52 | 6 | 3978,3 |
| ул Космонавта Комарова, д. 37 | 10 | 1998 | 13 | 5 | 895,8 |
| ул Космонавта Комарова, д. 37Б | 51 | 1957 | 8 | 2 | 395,5 |
| ул Космонавта Комарова, д. 38/1 | 0 | 2008 | 50 | 9 | 4283,6 |
| ул Космонавта Комарова, д. 43 | 0 | 1961 | 12 | 2 | 439,7 |
| ул Космонавта Комарова, д. 45 | 41 | 1967 | 70 | 5 | 3467,3 |
| ул Космонавта Комарова, д. 45, корп. 1 | 14 | 1994 | 29 | 5 | 1447,4 |
| ул Космонавта Комарова, д. 47 | 0 | 1910 | 4 | 1 | 210,9 |
| ул Космонавта Комарова, д. 53 | 51 | 1957 | 40 | 5 | 2229,7 |
| ул Космонавта Комарова, д. 55 | 52 | 1956 | 46 | 5 | 2634,1 |
| ул Космонавта Комарова, д. 61 | 51 | 1957 | 8 | 2 | 397,1 |
| ул Космонавта Комарова, д. 64 | 38 | 1999 | 2 | 2 | 168,9 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 10 | 7 | 1900 | 6 | 2 | 302,3 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 3 | 0 | до 1900 | 2 | 1 | 93,2 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 3 | 70 | до 1900 | 3 | 1 | 103,8 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 4 | 63 | 1900 | 5 | 1 | 303,9 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 5 | 67 | 1900 | 10 | 2 | 748,2 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 6 | 57 | до 1917 | 7 | 2 | 294,8 |
| ул Космонавта Пацаева, д. 7А | 0 | 1981 | 20 | 5 | 1182,1 |
| ул Красная Гора, д. 20 | 0 | 1917 | 7 | 2 | 310,1 |
| ул Красная Гора, д. 20А | 0 | 0 | 2 | 1 | 109,4 |
| ул Красная Гора, д. 25 | 0 | 1982 | 32 | 5 | 1856,9 |
| ул Красная Гора, д. 26 | 0 | 1917 | 7 | 1 | 458,1 |
| ул Красная Гора, д. 29А | 26 | 1975 | 40 | 5 | 1782,5 |
| ул Красная Гора, д. 32 | 27 | 1917 | 8 | 1 | 319 |
| ул Красноармейская, д. 1 | 19 | 1959 | 4 | 1 | 151,1 |
| ул Красноармейская, д. 2 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 169,4 |
| ул Красноармейская, д. 2А | 0 | 1956 | 6 | 1 | 161,2 |
| ул Красноармейская, д. 3 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 146,9 |
| ул Красноармейская, д. 4 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 262,4 |
| ул Красноармейская, д. 5 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 153,9 |
| ул Красноармейская, д. 6 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 140,9 |
| ул Красноармейская, д. 7 | 29 | 1959 | 4 | 1 | 156,3 |
| ул Красноармейская, д. 8 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 148,9 |
| ул Краснопивцева, д. 1 | 34 | 1961 | 30 | 4 | 1207,9 |
| ул Краснопивцева, д. 3 | 5 | 1961 | 32 | 4 | 1322 |
| ул Кубяка, д. 1 корп.1 | 11 | 1997 | 10 | 4 | 491,4 |
| ул Кубяка, д. 10 | 33 | 1983 | 96 | 5 | 4447,9 |
| ул Кубяка, д. 11 | 0 | 1985 | 70 | 5 | 3338,7 |
| ул Кубяка, д. 12 | 24 | 1984 | 98 | 5 | 4674,4 |
| ул Кубяка, д. 13 | 0 | 1985 | 70 | 5 | 3329 |
| ул Кубяка, д. 14 | 24 | 1984 | 70 | 5 | 3396,2 |
| ул Кубяка, д. 16 | 24 | 1984 | 70 | 5 | 3301,1 |
| ул Кубяка, д. 17 | 0 | 1994 | 60 | 5 | 3575,2 |
| ул Кубяка, д. 18 | 24 | 1984 | 70 | 5 | 3285,7 |
| ул Кубяка, д. 2 | 25 | 1983 | 113 | 5 | 5373,9 |
| ул Кубяка, д. 20 | 0 | 2007 | 2 | 2 | 802,9 |
| ул Кубяка, д. 4 | 0 | 1983 | 66 | 5 | 3089,9 |
| ул Кубяка, д. 5 | 38 | 1982 | 70 | 5 | 3366 |
| ул Кубяка, д. 6 | 0 | 1982 | 65 | 5 | 3073,6 |
| ул Кубяка, д. 7 | 22 | 1986 | 70 | 5 | 3353,4 |
| ул Кубяка, д. 8 | 25 | 1983 | 95 | 5 | 4436,6 |
| ул Кубяка, д. 9 | 23 | 1985 | 69 | 5 | 3256,1 |
| ул Кубяка, д. 9, корп. 1 | 19 | 1989 | 75 | 5 | 3851 |
| ул Кубяка, д. 9, корп. 2 | 19 | 1989 | 75 | 5 | 3608,3 |
| ул Кубяка, д. 9, корп. 3 | 0 | 1990 | 75 | 5 | 3743,9 |
| ул Кубяка, д. 9, корп. 4 | 0 | 1992 | 75 | 5 | 3706,8 |
| ул Кубяка, д. 9, корп.5 | 0 | 2011 | 72 | 10 | 4326,7 |
| ул Кубяка, д. 9, корп.6 | 0 | 2009 | 71 | 9 | 4018,1 |
| ул Курсантов, д. 1 | 0 | 1991 | 71 | 5 | 3527,5 |
| ул Курсантов, д. 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 40,9 |
| ул Курсантов, д. 3(ИНВ.№ 10233) | 0 | 1953 | 1 | 1 | 50,5 |
| ул Курсантов, д. 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 304,3 |
| ул Курсантов, д. 5 | 11 | 1959 | 24 | 3 | 1573,4 |
| ул Курсантов, д. 6 | 33 | 1975 | 67 | 5 | 3268,3 |
| ул Курсантов, д. 7 | 22 | 1986 | 40 | 5 | 2015,45 |
| ул Курсантов, д. б/н (инв. № 27367) | 0 | 0 | 2 | 1 | 140,5 |
| ул Кутузова, д. 10 | 33 | до 1917 | 14 | 2 | 794,3 |
| ул Кутузова, д. 11 | 0 | 1917 | 33 | 3 | 1403,9 |
| ул Кутузова, д. 14 | 0 | 1995 | 11 | 3 | 912,8 |
| ул Кутузова, д. 19 | 0 | до 1900 | 1 |  | 77,3 |
| ул Кутузова, д. 24А | 0 | 1959 | 9 | 2 | 472,2 |
| ул Кутузова, д. 25 | 0 | 1900 | 11 | 2 | 458,6 |
| ул Кутузова, д. 28 | 0 | 1918 | 8 | 2 | 344,1 |
| ул Кутузова, д. 3/5 | 0 | 1949 | 8 | 2 | 415,7 |
| ул Кутузова, д. 30 | 23 | 1918 | 16 | 2 | 538,8 |
| ул Кутузова, д. 31, корп. 1 | 40 | 1973 | 11 | 5 | 2125,6 |
| ул Кутузова, д. 31, корп. 2 | 0 | 1981 | 13 | 5 | 2203,5 |
| ул Кутузова, д. 35/46 | 0 | 1962 | 40 | 5 | 1603,4 |
| ул Кутузова, д. 7 | 0 | до1900 | 14 | 2 | 622,8 |
| ул Кутузова, д. 9 | 0 | 1920 | 17 | 3 | 840,6 |
| ул Л.Толстого, д. 1 | 0 | 1996 | 9 | 3 | 491,3 |
| ул Л.Толстого, д. 29 | 0 | 1986 | 108 | 9 | 6296,5 |
| ул Л.Толстого, д. 3 | 39 | 1983 | 90 | 5 | 4177,3 |
| ул Л.Толстого, д. 30 | 20 | 1984 | 75 | 5 | 3437 |
| ул Л.Толстого, д. 31 | 0 | 1988 | 108 | 9 | 6384,5 |
| ул Л.Толстого, д. 33 | 20 | 1990 | 72 | 9 | 4287,4 |
| ул Л.Толстого, д. 33, корп. 1 | 0 | 2008 | 80 | 10 | 4720,8 |
| ул Л.Толстого, д. 35, корп. 1 | 15 | 1993 | 108 | 9 | 5981,6 |
| ул Л.Толстого, д. 37 | 0 | 1993 | 160 | 10 | 8723,3 |
| ул Л.Толстого, д. 39 | 0 | 1992 | 144 | 9 | 7743,6 |
| ул Л.Толстого, д. 4/1 | 0 | 1985 | 60 | 5 | 2751,2 |
| ул Л.Толстого, д. 4/2 | 0 | 1985 | 59 | 5 | 2695,6 |
| ул Л.Толстого, д. 41 | 25 | 1998 | 144 | 9 | 7743,4 |
| ул Л.Толстого, д. 43 | 0 | 1997 | 60 | 12 | 4459,5 |
| ул Л.Толстого, д. 55 | 0 | 1990 | 28 | 5 | 1402,9 |
| ул Л.Толстого, д. 7 | 0 | 1983 | 90 | 5 | 4249,5 |
| ул Л.Толстого, д. 8 | 24 | 1987 | 75 | 5 | 3568,4 |
| ул Ленина, д. 1 | 0 | 1958 | 36 | 4 | 2288,3 |
| ул Ленина, д. 100 | 68 | 1934 | 63 | 5 | 3128,8 |
| ул Ленина, д. 101 | 65 | 1925 | 13 | 3 | 635,3 |
| ул Ленина, д. 102 | 0 | 1900 | 7 | 2 | 332 |
| ул Ленина, д. 104 | 0 | до 1917 | 1 | 1 | 79,1 |
| ул Ленина, д. 105, корп. 1 | 12 | 1996 | 13 | 4 | 1396,8 |
| ул Ленина, д. 105А | 0 | 1917 | 4 | 2 | 205,9 |
| ул Ленина, д. 107 | 60 | 1917 | 6 | 2 | 423,5 |
| ул Ленина, д. 113 | 0 | 1918 | 16 | 2 | 662 |
| ул Ленина, д. 115 | 0 | 1917 | 4 | 3 | 231,4 |
| ул Ленина, д. 117 | 62 | 1910 | 9 | 2 | 518,5 |
| ул Ленина, д. 119 | 0 | 1947 | 11 | 2 | 661,3 |
| ул Ленина, д. 121 | 62 | 1949 | 23 | 2 | 1270,8 |
| ул Ленина, д. 123 | 55 | 1950 | 10 | 2 | 570,1 |
| ул Ленина, д. 123 | 0 | 1950 | 2 | 2 | 75,9 |
| ул Ленина, д. 125 | 0 | 1952 | 18 | 2 | 1274,7 |
| ул Ленина, д. 125А | 0 | 1952 | 18 | 2 | 1313,4 |
| ул Ленина, д. 13 | 0 | 1981 | 108 | 9 | 5237,2 |
| ул Ленина, д. 15 | 0 | 1959 | 52 | 4 | 2009,7 |
| ул Ленина, д. 16 | 10 | 1970 | 60 | 5 | 2839,7 |
| ул Ленина, д. 17 | 0 | 1984 | 140 | 5 | 6913,2 |
| ул Ленина, д. 18 | 0 | до 1945 г. | 4 | 2 | 223,5 |
| ул Ленина, д. 22 | 0 | 1967 | 99 | 5 | 4666,4 |
| ул Ленина, д. 24 | 0 | 1966 | 75 | 5 | 3003,9 |
| ул Ленина, д. 25 | 11 | 1976 | 95 | 5 | 4459,2 |
| ул Ленина, д. 26 | 0 | 1961 | 80 | 5 | 3527,9 |
| ул Ленина, д. 27 | 35 | 1959 | 67 | 5 | 2897 |
| ул Ленина, д. 27, корп. 1 | 0 | 1972 | 70 | 5 | 3369,7 |
| ул Ленина, д. 28 | 0 | 1962 | 79 | 5 | 3487,1 |
| ул Ленина, д. 29 | 10 | 1970 | 89 | 5 | 4009,7 |
| ул Ленина, д. 3 | 16 | 1954 | 19 | 3 | 1355,2 |
| ул Ленина, д. 30 | 25 | 1963 | 64 | 5 | 2574,4 |
| ул Ленина, д. 31 | 12 | 1969 | 90 | 5 | 3946,3 |
| ул Ленина, д. 32 | 10 | 1961 | 80 | 5 | 3140,3 |
| ул Ленина, д. 33 | 21 | 1969 | 90 | 5 | 3947,9 |
| ул Ленина, д. 35 | 0 | 1970 | 68 | 5 | 3245,4 |
| ул Ленина, д. 37 | 0 | 1969 | 98 | 5 | 4594,5 |
| ул Ленина, д. 37А | 0 | 1971 | 78 | 5 | 3706,3 |
| ул Ленина, д. 38 | 28 | 1967 | 80 | 5 | 3520,8 |
| ул Ленина, д. 39 | 0 | 1965 | 64 | 5 | 2575,9 |
| ул Ленина, д. 40 | 29 | 1961 | 64 | 5 | 2553,5 |
| ул Ленина, д. 41 | 43 | 1965 | 80 | 5 | 3406,2 |
| ул Ленина, д. 42 | 11 | 1959 | 60 | 5 | 3346,6 |
| ул Ленина, д. 43 | 0 | 1966 | 80 | 5 | 3560,9 |
| ул Ленина, д. 44 | 46 | 1962 | 80 | 5 | 3505,1 |
| ул Ленина, д. 46 | 28 | 1964 | 60 | 5 | 2580,8 |
| ул Ленина, д. 48 | 0 | 1960 | 80 | 5 | 3218,9 |
| ул Ленина, д. 49 | 20 | 1964 | 32 | 4 | 2115,2 |
| ул Ленина, д. 5 | 53 | 1910 | 2 | 1 | 108,1 |
| ул Ленина, д. 52 | 0 | 1958 | 31 | 4 | 1640,9 |
| ул Ленина, д. 53 | 0 | 1965 | 73 | 5 | 3559,1 |
| ул Ленина, д. 53, корп. 2 | 0 | 1968 | 66 | 5 | 3155 |
| ул Ленина, д. 54 | 0 | 1961 | 60 | 5 | 2537,3 |
| ул Ленина, д. 55 | 0 | 1959 | 40 | 5 | 2668,2 |
| ул Ленина, д. 56 | 27 | 1964 | 63 | 5 | 2561,4 |
| ул Ленина, д. 56А | 34 | 1966 | 60 | 5 | 2524,2 |
| ул Ленина, д. 58 | 0 | 2000 | 76 | 10 | 4582,6 |
| ул Ленина, д. 58, корп. 1 | 0 | 1986 | 75 | 5 | 3477,7 |
| ул Ленина, д. 59 | 0 | 1956 | 97 | 5 | 5766,6 |
| ул Ленина, д. 61/5 | 0 | 1958 | 63 | 5 | 3915,8 |
| ул Ленина, д. 62 | 25 | 1960 | 84 | 5 | 3855,5 |
| ул Ленина, д. 63/10 | 0 | 1965 | 68 | 5 | 2570 |
| ул Ленина, д. 65 | 0 | 1975 | 108 | 9 | 4750,3 |
| ул Ленина, д. 66/3 | 16 | 1970 | 64 | 5 | 2554,8 |
| ул Ленина, д. 67 | 38 | 1966 | 67 | 5 | 2574,4 |
| ул Ленина, д. 68/8 | 6 | 1976 | 68 | 9 | 3812,2 |
| ул Ленина, д. 69 | 5 | 1966 | 48 | 5 | 2026,2 |
| ул Ленина, д. 7 | 0 | 1948 | 1 | 2 | 497,6 |
| ул Ленина, д. 73(ИНВ.№ 31831) | 0 | 1917 | 8 | 2 | 293,4 |
| ул Ленина, д. 73, корп. 1 | 20 | 1970 | 70 | 5 | 2831,5 |
| ул Ленина, д. 78/66 | 0 | 1900 | 13 | 2 | 363,2 |
| ул Ленина, д. 80 | 0 | 1946 | 19 | 4 | 1415,6 |
| ул Ленина, д. 82 | 0 | 1954 | 33 | 4 | 2014,8 |
| ул Ленина, д. 85 | 0 | 1975 | 20 | 6 | 753,5 |
| ул Ленина, д. 85 | 0 | 1976 | 56 | 5 | 2707,5 |
| ул Ленина, д. 86 | 0 | 1917 | 9 | 2 | 527,2 |
| ул Ленина, д. 87 | 0 | 1890 | 4 | 2 | 237,5 |
| ул Ленина, д. 88/1 | 63 | до1900 | 2 | 2 | 151,5 |
| ул Ленина, д. 89 | 0 | 1918 | 2 | 2 | 85,4 |
| ул Ленина, д. 90 | 0 | 1890 | 9 | 2 | 348,2 |
| ул Ленина, д. 92 | 33 | 1910 | 12 | 3 | 595,8 |
| ул Ленина, д. 94 | 0 | 0 | 17 | 3 | 733,6 |
| ул Ленина, д. 96 | 0 | 1967 | 11 | 3 | 420,7 |
| ул Ленина, д. 97 | 0 | 1900 | 8 | 2 | 377,1 |
| ул Ленина, д. 98 | 0 | 1918 | 15 | 3 | 729,6 |
| ул Ленина, д. 99 | 25 | 1917 | 16 | 3 | 628,4 |
| ул Лесная, д. 12 | 0 | 1959 | 14 | 2 | 493,7 |
| ул Лесная, д. 14 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 271,8 |
| ул Лесная, д. 16 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 280,4 |
| ул Лесная, д. 18 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 282 |
| ул Лесная, д. 20 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 281,2 |
| ул Лесная, д. 22 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 281,1 |
| ул Лесная, д. 24 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 563,1 |
| ул Линейная, д. 1 | 46 | 1952 | 1 | 1 | 40,7 |
| ул Линейная, д. 11 | 54 | 1954 | 12 | 2 | 614,6 |
| ул Линейная, д. 13 | 17 | 1954 | 12 | 2 | 621 |
| ул Линейная, д. 18/10 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 382,1 |
| ул Линейная, д. 20 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 394 |
| ул Линейная, д. 22 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 397,3 |
| ул Линейная, д. 26/6 | 24 | 1954 | 24 | 2 | 1877,6 |
| ул Линейная, д. 28 | 11 | 1954 | 17 | 3 | 1000,1 |
| ул Линейная, д. 3 | 0 | 1954 | 2 | 1 | 66,8 |
| ул Линейная, д. 30/5 | 0 | 1955 | 21 | 3 | 1646,9 |
| ул Литейная, д. 11 | 0 | 1988 | 68 | 5 | 2356,9 |
| ул Литейная, д. 15 | 0 | 2009 | 122 |  | 8114,7 |
| ул Литейная, д. 3 | 0 | 1984 | 69 | 5 | 2423,8 |
| ул Литейная, д. 5 | 43 | 1982 | 70 | 5 | 2452,1 |
| ул Литейная, д. 7 | 0 | 1982 | 70 | 5 | 2455,5 |
| ул Литейная, д. 9 | 0 | 1989 | 70 | 5 | 2453,5 |
| ул Ломоносова, д. 1 | 0 | 2001 | 50 | 9 | 3814,7 |
| ул Луначарского, д. 10/15 | 0 | 1963 | 39 | 4 | 1978,9 |
| ул Луначарского, д. 11/1 | 60 | 1996 | 7 | 5 | 677,6 |
| ул Луначарского, д. 12 | 70 | до 1917 | 3 | 2 | 132,2 |
| ул Луначарского, д. 13 | 0 | 1989 | 136 | 5 | 5511,3 |
| ул Луначарского, д. 18 | 0 | 1917 | 6 | 2 | 349,7 |
| ул Луначарского, д. 20 | 0 | 1917 | 3 | 1 | 126,1 |
| ул Луначарского, д. 22 | 0 | 1917 | 4 | 2 | 187,8 |
| ул Луначарского, д. 24 | 0 | 1900 | 5 | 2 | 147,3 |
| ул Луначарского, д. 26/18 | 0 | 2002 | 14 | 4 | 1322,3 |
| ул Луначарского, д. 28 | 0 | 1900 | 12 | 3 | 527,4 |
| ул Луначарского, д. 3 | 37 | до 1917 | 6 | 1 | 617 |
| ул Луначарского, д. 30 | 0 | 1900 | 9 | 1 | 380,1 |
| ул Луначарского, д. 31 | 60 | 1890 | 5 | 1 | 211,2 |
| ул Луначарского, д. 32/20 | 74 | 1880 | 3 | 1 | 125,4 |
| ул Луначарского, д. 32/20 | 68 | 1890 | 2 | 1 | 58,2 |
| ул Луначарского, д. 38 | 0 | 1890 | 6 | 2 | 215,4 |
| ул Луначарского, д. 39 | 0 | 2008 | 66 | 10 | 3635,2 |
| ул Луначарского, д. 39 | 0 | 2008 | 48 | 7 | 3137,6 |
| ул Луначарского, д. 4 | 65 | 1917 | 8 | 2 | 459,6 |
| ул Луначарского, д. 40 | 0 | 1991 | 6 | 3 | 528 |
| ул Луначарского, д. 41 | 0 | 2006 | 48 | 5 | 3789,7 |
| ул Луначарского, д. 43 | 0 | 1900 | 2 | 2 | 140,9 |
| ул Луначарского, д. 44 | 0 | 1910 | 7 | 2 | 377,3 |
| ул Луначарского, д. 45 | 0 | 1978 | 56 | 5 | 2780,5 |
| ул Луначарского, д. 51 | 37 | 1991 | 12 | 6 | 727,7 |
| ул Луначарского, д. 52 | 0 | 1953 | 24 | 3 | 1886,9 |
| ул Луначарского, д. 53 | 13 | 1944 | 39 | 5 | 2544,5 |
| ул Луначарского, д. 6 | 45 | 1971 | 40 | 5 | 1965,2 |
| ул Луначарского, д. 62 | 0 | 1988 | 61 | 5 | 3248,2 |
| ул Луначарского, д. 63 | 20 | 1952 | 40 | 5 | 1567,8 |
| ул Луначарского, д. 65 | 21 | 1962 | 47 | 4 | 1995,7 |
| ул Луначарского, д. 9/2 | 34 | 2001 | 52 | 5 | 4610,6 |
| ул М.Горького, д. 10 | 24 | 1972 | 40 | 5 | 1996,2 |
| ул М.Горького, д. 100 | 0 | 1995 | 72 | 9 | 3259 |
| ул М.Горького, д. 110/47 | 0 | 1971 | 3 | 1 | 214,2 |
| ул М.Горького, д. 118 | 0 | 1900 | 2 | 2 | 125,5 |
| ул М.Горького, д. 3 | 0 | 1990 | 42 | 6 | 2062,7 |
| ул М.Горького, д. 3, корп. 1 | 0 | 1977 | 120 | 5 | 3277,4 |
| ул М.Горького, д. 37 | 65 | 1962 | 8 | 2 | 277,6 |
| ул М.Горького, д. 39 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 276 |
| ул М.Горького, д. 4/26 | 15 | 1969 | 70 | 5 | 3326,3 |
| ул М.Горького, д. 41 | 24 | 1975 | 80 | 5 | 3818,7 |
| ул М.Горького, д. 5 | 0 | 1978 | 17 | 5 | 765,9 |
| ул М.Горького, д. 51 | 0 | 1977 | 65 | 5 | 3127,2 |
| ул М.Горького, д. 52 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 3394,1 |
| ул М.Горького, д. 54 | 0 | 1970 | 70 | 5 | 3375,6 |
| ул М.Горького, д. 56 | 0 | 1974 | 32 | 5 | 1431,4 |
| ул М.Горького, д. 58 | 0 | 1974 | 70 | 5 | 3294,6 |
| ул М.Горького, д. 59 | 23 | 1972 | 68 | 5 | 3197 |
| ул М.Горького, д. 6 | 0 | 1999 | 36 | 9 | 2963,4 |
| ул М.Горького, д. 61 | 22 | 1978 | 118 | 5 | 3160,5 |
| ул М.Горького, д. 7 | 0 | 1971 | 100 | 5 | 4510,6 |
| ул М.Горького, д. 7, корп. 1 | 16 | 1983 | 30 | 5 | 1415,4 |
| ул М.Горького, д. 8 | 10 | 1974 | 70 | 5 | 3381,1 |
| ул М.Горького, д. 82 | 56 | 1947 | 9 | 2 | 718,7 |
| ул М.Горького, д. 88 | 0 | 2003 | 53 | 5 | 3413,8 |
| ул М.Горького, д. 88 | 0 | 2004 | 16 | 5 | 1609,3 |
| ул М.Горького, д. 89 | 0 | 1981 | 12 | 4 | 879,8 |
| ул М.Горького, д. 90 | 0 | 2002 | 48 | 6 | 3752 |
| ул М.Горького, д. 92 | 38 | 1987 | 75 | 5 | 3580,7 |
| ул М.Горького, д. 94 | 22 | 1988 | 75 | 5 | 3525,6 |
| ул М.Горького, д. 96 | 0 | 1989 | 75 | 5 | 3545,9 |
| ул М.Горького, д. 98 | 0 | 1988 | 75 | 5 | 3618,7 |
| ул Майская, д. 13 | 0 | 2009 | 71 |  | 3777,1 |
| ул Майская, д. 15 | 50 | 2002 | 83 | 6 | 4952,8 |
| ул Майская, д. 3 | 17 | 1991 | 71 | 9 | 3562,7 |
| ул Майская, д. 32 | 18 | 1990 | 152 | 9 | 5408,9 |
| ул Майская, д. 34 | 3 | 1993 | 179 | 9 | 10474,2 |
| ул Майская, д. 36 | 14 | 1994 | 144 | 9 | 8706,7 |
| ул Майская, д. 6 | 27 | 1981 | 70 | 5 | 3312,8 |
| ул Майская, д. 8 | 0 | 1985 | 70 | 5 | 3335,6 |
| ул Малинники, д. 1 | 0 | 1960 | 2 | 1 | 114,7 |
| ул Малинники, д. 36 | 49 | 1953 | 1 | 1 | 45,5 |
| ул Малинники, д. 38 | 0 | 1953 | 1 | 1 | 42,6 |
| ул Малинники, д. 62 | 0 | 1999 | 45 | 5 | 2200,3 |
| ул Малоярославецкая, д. 1 | 5 | 1983 | 144 | 9 | 7749,4 |
| ул Малоярославецкая, д. 10 | 20 | 1988 | 144 | 9 | 7671,2 |
| ул Малоярославецкая, д. 12 | 0 | 1988 | 144 | 9 | 7833,2 |
| ул Малоярославецкая, д. 14 | 21 | 1987 | 144 | 9 | 7637 |
| ул Малоярославецкая, д. 16 | 25 | 1986 | 60 | 5 | 2774,4 |
| ул Малоярославецкая, д. 2 | 23 | 1985 | 143 | 9 | 7663,1 |
| ул Малоярославецкая, д. 3 | 24 | 1984 | 144 | 9 | 7587 |
| ул Малоярославецкая, д. 4 | 0 | 1986 | 144 | 9 | 7711,1 |
| ул Малоярославецкая, д. 5 | 23 | 1985 | 144 | 9 | 7683,7 |
| ул Малоярославецкая, д. 6 | 23 | 1985 | 144 | 9 | 7742,7 |
| ул Малоярославецкая, д. 8 | 23 | 1985 | 144 | 9 | 7633,1 |
| ул Марата, д. 1 | 0 | 1970 | 80 | 5 | 3766 |
| ул Марата, д. 5 | 25 | 1970 | 61 | 5 | 2436,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 10 | 30 | 1966 | 59 | 5 | 2576,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 11 | 0 | 1977 | 39 | 5 | 1955,1 |
| ул Маршала Жукова, д. 11, корп. 1 | 45 | 1977 | 40 | 5 | 2009,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 12 | 0 | 1967 | 64 | 5 | 2574,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 13 | 0 | 1974 | 70 | 5 | 3364,9 |
| ул Маршала Жукова, д. 13, корп. 1 | 0 | 1973 | 66 | 5 | 3148,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 14 | 44 | 1973 | 10 | 5 | 1800,9 |
| ул Маршала Жукова, д. 15 | 0 | 1975 | 68 | 5 | 3265 |
| ул Маршала Жукова, д. 18 | 0 | 1974 | 9 | 5 | 1771,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 20 | 0 | 2005 | 87 | 9 | 5305,8 |
| ул Маршала Жукова, д. 22 | 17 | 1975 | 56 | 5 | 2748,1 |
| ул Маршала Жукова, д. 23 | 0 | 1961 | 32 | 4 | 1300,7 |
| ул Маршала Жукова, д. 24 | 0 | 1977 | 38 | 5 | 1969,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 25 | 0 | 1960 | 35 | 5 | 1403,7 |
| ул Маршала Жукова, д. 26 | 19 | 1976 | 120 | 5 | 3207,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 27 | 42 | 1961 | 36 | 5 | 1479 |
| ул Маршала Жукова, д. 28 | 0 | 1978 | 120 | 5 | 3256,5 |
| ул Маршала Жукова, д. 29 | 0 | 1961 | 64 | 5 | 2573,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 3 | 0 | 1972 | 62 | 5 | 2929,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 3, корп. 1 | 21 | 1980 | 15 | 6 | 762,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 30 | 25 | 1983 | 70 | 5 | 3285 |
| ул Маршала Жукова, д. 30А | 28 | 1984 | 57 | 9 | 2976,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 31 | 30 | 1961 | 40 | 5 | 1658,8 |
| ул Маршала Жукова, д. 34 | 46 | 1962 | 38 | 5 | 1565 |
| ул Маршала Жукова, д. 36 | 0 | 1962 | 40 | 5 | 1609,2 |
| ул Маршала Жукова, д. 37 | 47 | 1961 | 40 | 5 | 1660,5 |
| ул Маршала Жукова, д. 39 | 5 | 1961 | 80 | 5 | 3557,3 |
| ул Маршала Жукова, д. 4 | 0 | 1966 | 59 | 5 | 2564 |
| ул Маршала Жукова, д. 40 | 25 | 1962 | 60 | 5 | 2569,2 |
| ул Маршала Жукова, д. 41 | 0 | 1962 | 80 | 5 | 3209,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 42 | 27 | 1962 | 59 | 5 | 2541,2 |
| ул Маршала Жукова, д. 43 | 47 | 1961 | 36 | 4 | 1529,2 |
| ул Маршала Жукова, д. 44 | 0 | 1962 | 80 | 5 | 3534,1 |
| ул Маршала Жукова, д. 45 | 21 | 1962 | 80 | 5 | 3536 |
| ул Маршала Жукова, д. 46 | 0 | 1962 | 80 | 5 | 3498,1 |
| ул Маршала Жукова, д. 47 | 0 | 1963 | 80 | 5 | 3536,5 |
| ул Маршала Жукова, д. 48 | 46 | 1962 | 64 | 5 | 2608,2 |
| ул Маршала Жукова, д. 49 | 0 | 1961 | 40 | 5 | 1613,5 |
| ул Маршала Жукова, д. 5 | 0 | 1972 | 66 | 5 | 3197,2 |
| ул Маршала Жукова, д. 50 | 37 | 1962 | 59 | 5 | 2532,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 52 | 0 | 1986 | 96 | 12 | 4476,8 |
| ул Маршала Жукова, д. 6 | 0 | 1963 | 30 | 5 | 3021,4 |
| ул Маршала Жукова, д. 7 | 17 | 1976 | 100 | 5 | 4546 |
| ул Маршала Жукова, д. 8 | 26 | 1963 | 60 | 5 | 2589 |
| ул Маршала Жукова, д. 9 | 0 | 1973 | 68 | 5 | 3286,4 |
| ул Маяковского, д. 32 | 0 | 1960 | 4 | 1 | 176,7 |
| ул Маяковского, д. 35 (инв.№ 8634) | 0 | 1956 | 2 |  | 112,8 |
| ул Маяковского, д. 37 | 29 | 1979 | 70 | 5 | 3328,1 |
| ул Маяковского, д. 39 | 0 | 1986 | 54 | 5 | 2646 |
| ул Маяковского, д. 41 | 0 | 1989 | 40 | 5 | 1533,6 |
| ул Маяковского, д. 43 | 0 | 2006 | 160 | 10 | 8038,6 |
| ул Маяковского, д. 45 | 0 | 1992 | 144 | 9 | 7613,4 |
| ул Маяковского, д. 47 | 0 | 1993 | 144 | 9 | 7869,9 |
| ул Маяковского, д. 49 | 16 | 1992 | 144 | 9 | 8426,7 |
| ул Маяковского, д. 51 | 0 | 1993 | 144 | 9 | 7835,6 |
| ул Маяковского, д. 9 | 43 | 1984 | 61 | 5 | 3066,4 |
| ул Мелиораторов, д. 1 | 47 | 1983 | 2 | 2 | 183,1 |
| ул Мелиораторов, д. 10 | 0 | 1982 | 4 | 2 | 285,5 |
| ул Мелиораторов, д. 11 | 0 | 1989 | 12 | 2 | 562,8 |
| ул Мелиораторов, д. 14 | 0 | 1988 | 12 | 2 | 595,7 |
| ул Мелиораторов, д. 15 | 29 | 1987 | 2 | 2 | 573,4 |
| ул Мелиораторов, д. 16 | 29 | 1982 | 8 | 2 | 375,1 |
| ул Мелиораторов, д. 17 | 0 | 1982 | 8 | 2 | 359,4 |
| ул Мелиораторов, д. 2 | 0 | 1983 | 2 | 2 | 173 |
| ул Мелиораторов, д. 25 | 0 | 1992 | 4 | 2 | 237,7 |
| ул Мелиораторов, д. 26 | 0 | 1987 | 2 | 2 | 141,8 |
| ул Мелиораторов, д. 28 | 0 | 1990 | 18 | 2 | 866,2 |
| ул Мелиораторов, д. 29 | 12 | 1990 | 14 | 2 | 741,3 |
| ул Мелиораторов, д. 4 | 0 | 1982 | 2 | 1 | 191,1 |
| ул Мелиораторов, д. 7(ИНВ.№ 10033) | 26 | 1982 | 1 | 2 | 84,6 |
| ул Мелиораторов, д. 8 | 0 | 1982 | 6 | 2 | 273,8 |
| ул Мелиораторов, д. 9 | 0 | 1982 | 6 | 2 | 279,9 |
| ул Мельничная, д. 39 | 0 | 1955 | 1 | 1 | 60,7 |
| ул Механизаторов, д. 21 | 14 | 1994 | 50 | 5 | 3108,5 |
| ул Механизаторов, д. 23 | 0 | 1986 | 100 | 5 | 4701,4 |
| ул Микрорайон, д. 1 | 0 | 1967 | 7 | 1 | 203 |
| ул Микрорайон, д. 4 | 0 | 1966 | 6 | 1 | 199,6 |
| ул Микрорайон, д. 5 | 0 | 1966 | 6 | 1 | 194,5 |
| ул Микрорайон, д. 6 | 0 | 1959 | 6 | 1 | 195 |
| ул Мичурина, д. 10 | 17 | 1970 | 60 | 5 | 2534,6 |
| ул Мичурина, д. 12 | 0 | 1978 | 70 | 5 | 3386,2 |
| ул Мичурина, д. 17 | 25 | 1979 | 120 | 5 | 4611,6 |
| ул Мичурина, д. 28 | 20 | 1966 | 60 | 5 | 2590,4 |
| ул Мичурина, д. 29 | 30 | 1972 | 92 | 5 | 4136,7 |
| ул Мичурина, д. 30 | 10 | 1966 | 60 | 5 | 2575,4 |
| ул Мичурина, д. 31 | 0 | 1969 | 70 | 5 | 3348,9 |
| ул Мичурина, д. 34 | 0 | 1973 | 67 | 5 | 3198,1 |
| ул Мичурина, д. 36 | 22 | 1972 | 70 | 5 | 3326,3 |
| ул Мичурина, д. 38 | 0 | 1977 | 69 | 5 | 3161,2 |
| ул Мичурина, д. 40 | 0 | 1975 | 120 | 5 | 3242,3 |
| ул Можайская, д. 49 б | 0 | 2009 | 8 | 2 | 810,7 |
| ул Можайская, д. 49 б | 0 |  | 3 | 1 | 372,3 |
| ул Можайская, д. 49А | 0 | 2008 | 1 | 2 | 318,6 |
| ул Можайская, д. 49А | 0 | 2008 | 5 | 3 | 1571,6 |
| ул Молодежная, д. 10/5 | 0 | 1960 | 4 | 2 | 147,6 |
| ул Молодежная, д. 11 | 13 | 1995 | 159 | 10 | 8677,8 |
| ул Молодежная, д. 11, корп. 1 | 22 | 1992 | 45 | 5 | 2313,3 |
| ул Молодежная, д. 12 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 305 |
| ул Молодежная, д. 13 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 425 |
| ул Молодежная, д. 14 | 0 | 1960 | 6 | 1 | 181,7 |
| ул Молодежная, д. 17 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 427,1 |
| ул Молодежная, д. 19/14 | 24 | 1984 | 89 | 5 | 4163,4 |
| ул Молодежная, д. 2 | 49 | 1959 | 16 | 2 | 547 |
| ул Молодежная, д. 20 | 44 | 1989 | 105 | 5 | 5315,9 |
| ул Молодежная, д. 3 | 0 | 1965 | 40 | 5 | 1631,7 |
| ул Молодежная, д. 4 | 48 | 1960 | 9 | 2 | 310 |
| ул Молодежная, д. 6 | 25 | 1960 | 13 | 2 | 453,8 |
| ул Монастырская, д. 1 | 0 | 1966 | 40 | 5 | 1792,3 |
| ул Монастырская, д. 3 | 0 | 1969 | 41 | 5 | 1865,2 |
| ул Монастырская, д. 4 | 0 | 1917 | 3 | 1 | 92,9 |
| ул Монастырская, д. 4 | 0 | до 1917 | 8 |  | 274,9 |
| ул Монастырская, д. 4 | 0 | до 1917 | 8 | 2 | 199 |
| ул Монастырская, д. 7 | 30 | 1890 | 5 | 2 | 190,4 |
| ул Монастырская, д. 8 | 0 | 1890 | 7 | 1 | 185,2 |
| ул Московская, д. 109 | 0 | 1969 | 100 | 5 | 4099 |
| ул Московская, д. 111 | 0 | 1966 | 80 | 5 | 3168,5 |
| ул Московская, д. 113 | 0 | 1967 | 63 | 5 | 2544,27 |
| ул Московская, д. 115 | 31 | 1964 | 80 | 5 | 3204,2 |
| ул Московская, д. 117 | 20 | 1964 | 60 | 5 | 2530,6 |
| ул Московская, д. 120 | 0 | 1988 | 106 | 9 | 5407,5 |
| ул Московская, д. 121 | 34 | 1963 | 60 | 5 | 2525,2 |
| ул Московская, д. 121, корп.1 | 36 | 1974 | 40 | 5 | 1784,2 |
| ул Московская, д. 123 | 12 | 1963 | 70 | 5 | 3146,9 |
| ул Московская, д. 125 | 20 | 1961 | 80 | 5 | 3207,6 |
| ул Московская, д. 126 | 0 | 1964 | 32 | 4 | 1314,1 |
| ул Московская, д. 127 | 0 | 1960 | 80 | 5 | 3187,1 |
| ул Московская, д. 128 | 0 | 1961 | 32 | 4 | 1301,4 |
| ул Московская, д. 129 | 46 | 1962 | 68 | 5 | 3034,7 |
| ул Московская, д. 130 | 16 | 1960 | 32 | 4 | 1275,5 |
| ул Московская, д. 131 | 35 | 1968 | 94 | 5 | 4410,4 |
| ул Московская, д. 160А | 64 | 1960 | 8 | 2 | 278,1 |
| ул Московская, д. 17 | 0 | 1890 | 16 | 5 | 690,3 |
| ул Московская, д. 17 | 0 | 1981 | 35 | 5 | 1858,8 |
| ул Московская, д. 176/4 | 0 | 1977 | 238 | 5 | 11466,1 |
| ул Московская, д. 178 | 0 | 1972 | 68 | 5 | 3213,1 |
| ул Московская, д. 18/64 | 0 | 1945 | 13 | 2 | 792,6 |
| ул Московская, д. 180 | 30 | 1971 | 70 | 5 | 3288,4 |
| ул Московская, д. 182 | 0 | 1970 | 70 | 5 | 3334,3 |
| ул Московская, д. 184 | 0 | 1970 | 100 | 5 | 4726,3 |
| ул Московская, д. 184, корп.1 | 0 | 2004 | 63 | 10 | 4918,2 |
| ул Московская, д. 19 | 17 | до 1890 | 9 | 2 | 636 |
| ул Московская, д. 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83,6 |
| ул Московская, д. 191 | 28 | 1971 | 69 | 5 | 3295,8 |
| ул Московская, д. 193, корп.1 | 46 | 1969 | 6 |  | 1898,2 |
| ул Московская, д. 193, корп.2 | 38 | 1970 | 5 | 5 | 1809,5 |
| ул Московская, д. 195 | 0 | 1969 | 70 | 5 | 3370 |
| ул Московская, д. 197 | 36 | 1968 | 100 | 5 | 4678,3 |
| ул Московская, д. 2 (инв.№ 6959) | 65 | до 1880 г. | 3 | 2 | 425,5 |
| ул Московская, д. 20 | 0 | 1890 | 27 | 4 | 1354,2 |
| ул Московская, д. 211 | 0 | 1961 | 36 | 5 | 1387,8 |
| ул Московская, д. 213 | 30 | 1965 | 64 | 5 | 2562,9 |
| ул Московская, д. 214 | 0 | 1968 | 63 | 5 | 2520,2 |
| ул Московская, д. 215 | 0 | 1963 | 64 | 5 | 2598,3 |
| ул Московская, д. 217 | 35 | 1964 | 64 | 5 | 2555,1 |
| ул Московская, д. 218 | 0 | 1963 | 40 | 5 | 1609,6 |
| ул Московская, д. 218 | 0 | 1968 | 20 | 5 | 909,7 |
| ул Московская, д. 219 | 44 | 1964 | 76 | 5 | 3361,3 |
| ул Московская, д. 225 | 35 | 1973 | 108 | 9 | 4715,3 |
| ул Московская, д. 228 | 39 | 1969 | 90 | 5 | 3990,4 |
| ул Московская, д. 228 | 35 | 1973 | 20 | 5 | 910 |
| ул Московская, д. 23 | 0 | 1955 | 8 | 2 | 432,9 |
| ул Московская, д. 230 | 41 | 1967 | 74 | 5 | 2934,7 |
| ул Московская, д. 232 | 0 | 1957 | 16 | 3 | 1180,7 |
| ул Московская, д. 233 | 59 | 1949 | 8 | 2 | 430,7 |
| ул Московская, д. 234 | 15 | 1978 | 113 | 5 | 5110,2 |
| ул Московская, д. 236 | 0 | 1972 | 100 | 5 | 4727,5 |
| ул Московская, д. 238 | 0 | 1974 | 100 | 5 | 4528,1 |
| ул Московская, д. 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 251,7 |
| ул Московская, д. 240 | 46 | 1972 | 100 | 5 | 4496,3 |
| ул Московская, д. 240, корп.1 | 19 | 1972 | 100 | 5 | 4461,8 |
| ул Московская, д. 242 | 40 | 1967 | 68 | 5 | 3254,3 |
| ул Московская, д. 251 | 33 | 1955 | 6 | 2 | 482 |
| ул Московская, д. 255 | 0 | 1955 | 23 | 3 | 1795,4 |
| ул Московская, д. 257 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 379,5 |
| ул Московская, д. 259 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 382,3 |
| ул Московская, д. 261 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 385,5 |
| ул Московская, д. 262 | 59 | 1951 | 8 | 2 | 357,2 |
| ул Московская, д. 263 | 20 | 1951 | 8 | 2 | 382,3 |
| ул Московская, д. 264 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 365 |
| ул Московская, д. 266 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 367,2 |
| ул Московская, д. 268 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 360,7 |
| ул Московская, д. 270 | 29 | 1950 | 8 | 2 | 365,1 |
| ул Московская, д. 272 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 366,2 |
| ул Московская, д. 274 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 525,2 |
| ул Московская, д. 276 | 0 | 1951 | 1 | 2 | 76,7 |
| ул Московская, д. 291 | 43 | 1965 | 101 | 5 | 4046,7 |
| ул Московская, д. 291, корп.1 | 38 | 1970 | 120 | 5 | 3241,5 |
| ул Московская, д. 291, корп.2 | 28 | 1980 | 119 | 5 | 3195 |
| ул Московская, д. 291, корп.3 | 21 | 1987 | 39 | 5 | 2118,3 |
| ул Московская, д. 292А | 0 | 1958 | 6 | 2 | 268,6 |
| ул Московская, д. 293 | 40 | 1968 | 56 | 5 | 2369,6 |
| ул Московская, д. 294 | 32 | 1965 | 2 | 1 | 326,4 |
| ул Московская, д. 295 | 0 | 1967 | 70 | 5 | 3399,3 |
| ул Московская, д. 295, корп.1 | 0 | 1985 | 77 | 5 | 4004,8 |
| ул Московская, д. 298 | 0 | 1990 | 4 | 2 | 874,3 |
| ул Московская, д. 299 | 39 | 1969 | 16 | 2 | 647,8 |
| ул Московская, д. 299А | 0 | 1972 | 18 | 2 | 796,6 |
| ул Московская, д. 301 | 26 | 1969 | 16 | 2 | 649,6 |
| ул Московская, д. 303 | 39 | 1969 | 16 | 2 | 644,8 |
| ул Московская, д. 305 | 38 | 1970 | 8 | 2 | 361,8 |
| ул Московская, д. 307 | 36 | 1972 | 18 | 2 | 808,2 |
| ул Московская, д. 309 | 0 | 1974 | 18 | 2 | 800,5 |
| ул Московская, д. 309, корп.1 | 0 | 1988 | 60 | 5 | 2777,9 |
| ул Московская, д. 31 | 0 | 1974 | 86 | 5 | 4226,3 |
| ул Московская, д. 313 | 30 | 1978 | 90 | 5 | 4011,1 |
| ул Московская, д. 313А | 6 | 1983 | 60 | 9 | 2753,3 |
| ул Московская, д. 315 | 30 | 1978 | 89 | 5 | 3939,7 |
| ул Московская, д. 315, корп.1 | 0 | 1984 | 60 | 5 | 2779 |
| ул Московская, д. 315, корп.2 | 25 | 1993 | 45 | 5 | 2177,6 |
| ул Московская, д. 315, корп.3 | 15 | 1993 | 103 | 9 | 5712,3 |
| ул Московская, д. 315, корп.4 | 58 | 1993 | 71 | 9 | 4292,3 |
| ул Московская, д. 315, корп.5 | 14 | 1994 | 72 | 9 | 4436,5 |
| ул Московская, д. 315, корп.6 | 13 | 1995 | 90 | 9 | 5651,4 |
| ул Московская, д. 316 | 8 | 1964 | 3 | 1 | 90,7 |
| ул Московская, д. 317 | 30 | 1980 | 80 | 5 | 4174,8 |
| ул Московская, д. 318 | 50 | 1959 | 4 | 1 | 108,9 |
| ул Московская, д. 319 | 0 | 1982 | 24 | 4 | 1117,7 |
| ул Московская, д. 320 | 0 | 1960 | 3 | 1 | 71,4 |
| ул Московская, д. 321 | 26 | 1988 | 70 | 5 | 3319,1 |
| ул Московская, д. 322 | 0 | 1951 | 3 | 1 | 98,3 |
| ул Московская, д. 324 | 0 | 1951 | 5 | 1 | 97,3 |
| ул Московская, д. 331 | 0 | 1967 | 76 | 5 | 3090,9 |
| ул Московская, д. 333 | 41 | 1967 | 39 | 5 | 1764,6 |
| ул Московская, д. 335 | 49 | 1959 | 16 | 2 | 630,5 |
| ул Московская, д. 337 | 53 | 1955 | 16 | 2 | 627,1 |
| ул Московская, д. 341 | 5 | 2003 | 20 | 5 | 1239,2 |
| ул Московская, д. 341 | 0 | 2003 | 20 | 5 | 1223,6 |
| ул Московская, д. 341 | 0 | 2003 | 20 | 5 | 1242,8 |
| ул Московская, д. 343 | 0 | 2005 | 48 | 5 | 2671,1 |
| ул Московская, д. 345 | 0 | 1981 | 60 | 5 | 2840 |
| ул Московская, д. 36 | 40 | 1971 | 56 | 5 | 2683,9 |
| ул Московская, д. 46 | 0 | 1890 | 6 | 2 | 230 |
| ул Московская, д. 48 | 0 | 1900 | 8 | 2 | 381,4 |
| ул Московская, д. 52 | 62 | 1992 | 6 | 2 | 228,8 |
| ул Московская, д. 52А | 0 | 1959 | 6 | 2 | 201,3 |
| ул Московская, д. 55 | 0 | 1960 | 3 | 1 | 119,1 |
| ул Московская, д. 55 | 0 | 1960 | 3 | 2 | 132,2 |
| ул Московская, д. 58 | 0 | 1890 | 5 | 1 | 207,9 |
| ул Московская, д. 60 | 60 | 1900 | 17 | 2 | 897,1 |
| ул Московская, д. 63 | 63 | 1900 | 6 | 1 | 189,7 |
| ул Московская, д. 64 | 71 | 1900 | 2 | 2 | 258,1 |
| ул Московская, д. 65/1 | 0 | 1998 | 115 | 5 | 6447,7 |
| ул Московская, д. 65/73 | 0 | 1917 | 4 | 1 | 84,2 |
| ул Московская, д. 66 | 14 | 0 | 2 | 1 | 127,3 |
| ул Московская, д. 67А | 0 | 1959 | 8 | 2 | 380,8 |
| ул Московская, д. 69/104 | 0 | 1917 | 3 | 1 | 114,8 |
| ул Московская, д. 7 | 0 | 1964 | 32 | 5 | 1245,8 |
| ул Московская, д. 71 | 0 | 1977 | 95 | 5 | 5148,8 |
| ул Московская, д. 8 | 0 | 1890 | 17 | 3 | 644,3 |
| ул Московская, д. 80 | 5 | 2003 | 44 | 8 | 2907,6 |
| ул Московская, д. 82 | 10 | 1980 | 60 | 5 | 2801 |
| ул Московская, д. 84 | 35 | 1983 | 107 | 9 | 5467,9 |
| ул Моторная, д. 10 | 0 | 1958 | 6 | 1 | 201 |
| ул Моторная, д. 11/10 | 24 | 1964 | 80 | 5 | 3571,6 |
| ул Моторная, д. 12 | 55 | 1961 | 8 | 2 | 304,9 |
| ул Моторная, д. 13/7 | 45 | 1963 | 40 | 5 | 1596,4 |
| ул Моторная, д. 15 | 0 | 1963 | 28 | 5 | 2855,6 |
| ул Моторная, д. 16/9 | 0 | 1962 | 7 | 2 | 251,5 |
| ул Моторная, д. 17 | 30 | 1960 | 8 | 2 | 279,2 |
| ул Моторная, д. 19 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 284,2 |
| ул Моторная, д. 20 | 50 | 1958 | 8 | 2 | 285,2 |
| ул Моторная, д. 28 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 425,9 |
| ул Моторная, д. 30 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 308,9 |
| ул Моторная, д. 30А | 0 | 1988 | 56 | 5 | 2699,2 |
| ул Моторная, д. 34/16 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 274 |
| ул Моторная, д. 36/15 | 19 | 1960 | 16 | 2 | 557,1 |
| ул Моторная, д. 38 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 547,5 |
| ул Моторная, д. 4 | 45 | 1966 | 8 | 4 | 2297,6 |
| ул Моторная, д. 42 | 29 | 1959 | 8 | 2 | 268,9 |
| ул Моторная, д. 44 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 566,7 |
| ул Моторная, д. 46 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 285,6 |
| ул Моторная, д. 48 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 571,8 |
| ул Моторная, д. 50 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 284,2 |
| ул Моторная, д. 6 | 5 | 1960 | 6 | 1 | 214,4 |
| ул Моторная, д. 7/7 | 0 | 1965 | 36 | 4 | 1544,2 |
| ул Моторная, д. 8 | 0 | 1962 | 6 | 1 | 161,5 |
| ул Моторная, д. 9 | 0 | 1964 | 58 | 5 | 2516,7 |
| ул Набережная, д. 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67,4 |
| ул Набережная, д. 12 | 0 | 1942 | 2 | 1 | 51,6 |
| ул Набережная, д. 15 | 0 | 1900 | 5 | 1 | 118 |
| ул Набережная, д. 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 676,2 |
| ул Набережная, д. 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 146,7 |
| ул Набережная, д. 31А | 0 | до 1900 | 4 | 1 | 175,1 |
| ул Набережная, д. 5 | 71 | 1918 | 8 | 2 | 358,5 |
| ул Набережная, д. 7 | 0 | 1918 | 8 | 3 | 819,5 |
| ул Набережная, д. 9 | 0 | 1917 | 2 | 1 | 126,2 |
| ул Нефтебаза, д. 1 | 0 | 1962 | 24 | 3 | 1349,8 |
| ул Нефтебаза, д. 2 | 44 | 1964 | 16 | 2 | 619,3 |
| ул Нефтебаза, д. 3 | 0 | 1970 | 40 | 5 | 1787,7 |
| ул Нефтебаза, д. 4 | 0 | 1973 | 59 | 5 | 2572,4 |
| ул Нефтебаза, д. 5 | 0 | 1979 | 40 | 5 | 1964,2 |
| ул Нефтебаза, д. 6 | 0 | 1990 | 68 | 5 | 2383,3 |
| ул Нефтебаза, д. 7 | 0 | 1997 | 52 | 6 | 3023 |
| ул Никитина, д. 10 | 0 | 1917 | 6 | 2 | 332,3 |
| ул Никитина, д. 100 | 29 | 1979 | 60 | 5 | 2839 |
| ул Никитина, д. 104 | 25 | 1977 | 60 | 5 | 2835,6 |
| ул Никитина, д. 106 | 0 | 1973 | 78 | 5 | 3458,7 |
| ул Никитина, д. 108 | 70 | 1973 | 60 | 5 | 2497,9 |
| ул Никитина, д. 123 | 36 | 1972 | 48 | 5 | 2029,9 |
| ул Никитина, д. 125 | 0 | 1963 | 48 | 5 | 2016,1 |
| ул Никитина, д. 125А | 18 | 1965 | 48 | 4 | 1877,2 |
| ул Никитина, д. 125Б | 41 | 1967 | 80 | 5 | 2852,1 |
| ул Никитина, д. 125В | 4 | 1999 | 120 | 10 | 6778 |
| ул Никитина, д. 127 | 20 | 1961 | 36 | 3 | 1507,7 |
| ул Никитина, д. 129 | 27 | 1955 | 18 | 2 | 1340,1 |
| ул Никитина, д. 131 | 0 | 1956 | 12 | 2 | 846,2 |
| ул Никитина, д. 133 | 10 | 1953 | 18 | 2 | 1394,4 |
| ул Никитина, д. 133, корп. 1 | 16 | 1992 | 105 | 9 | 4697 |
| ул Никитина, д. 133, корп. 2 | 0 | 1994 | 159 | 10 | 9792,4 |
| ул Никитина, д. 135 | 0 | 1959 | 10 | 2 | 664,4 |
| ул Никитина, д. 137 | 0 | 1958 | 18 | 2 | 1366,8 |
| ул Никитина, д. 14 | 0 | 1917 | 4 | 1 | 111,7 |
| ул Никитина, д. 22 | 32 | до 1917 | 6 | 2 | 278 |
| ул Никитина, д. 26 | 0 | До1 917 | 6 | 2 | 312,6 |
| ул Никитина, д. 32 | 0 | 1985 | 99 | 9 | 5388,1 |
| ул Никитина, д. 34 | 0 | 1978 | 115 | 5 | 5571,5 |
| ул Никитина, д. 36 | 0 | 1978 | 70 | 5 | 3427,8 |
| ул Никитина, д. 40/49 | 0 | 2009 | 42 |  | 3372,4 |
| ул Никитина, д. 42 | 0 | 2009 | 20 | 7 | 1163,9 |
| ул Никитина, д. 47 | 0 | 1967 | 70 | 5 | 3347,4 |
| ул Никитина, д. 49 | 0 | 1969 | 70 | 5 | 3332,4 |
| ул Никитина, д. 50/108 | 0 | 2007 | 22 | 7 | 1717,2 |
| ул Никитина, д. 53 | 0 | 1965 | 75 | 5 | 2996,5 |
| ул Никитина, д. 58 | 0 | 1972 | 115 | 5 | 5551,9 |
| ул Никитина, д. 62А | 0 | 1960 | 8 | 2 | 420,5 |
| ул Никитина, д. 64/82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53,8 |
| ул Никитина, д. 65 | 17 | 1968 | 48 | 5 | 2059 |
| ул Никитина, д. 67 | 0 | 1964 | 40 | 5 | 1606,6 |
| ул Никитина, д. 67А | 0 | 1964 | 80 | 5 | 3181,9 |
| ул Никитина, д. 70 | 58 | 1950 | 16 | 2 | 698,9 |
| ул Никитина, д. 70А | 0 | 1950 | 15 | 2 | 701,3 |
| ул Никитина, д. 72 | 0 | 1970 | 26 | 5 | 2730,5 |
| ул Никитина, д. 76 | 0 | 1976 | 56 | 5 | 2704,9 |
| ул Никитина, д. 81 | 26 | 1982 | 69 | 6 | 3455 |
| ул Никитина, д. 81 | 22 | 1986 | 40 | 6 | 2460,1 |
| ул Никитина, д. 81 | 21 | 1987 | 59 | 6 | 3627,1 |
| ул Никитина, д. 81 | 18 | 1991 | 36 | 7 | 2128,1 |
| ул Никитина, д. 81 | 19 | 1990 | 58 | 6 | 3046,1 |
| ул Никитина, д. 82 | 0 | 1980 | 60 | 5 | 2718,7 |
| ул Никитина, д. 83 | 0 | 1968 | 64 | 5 | 2534,7 |
| ул Никитина, д. 85 | 0 | 1966 | 80 | 5 | 3538,8 |
| ул Никитина, д. 85, корп. 2 | 25 | 1993 | 28 | 5 | 1328,3 |
| ул Никитина, д. 85А | 0 | 1967 | 75 | 5 | 3624,2 |
| ул Никитина, д. 87 | 0 | 1979 | 29 | 5 | 982,4 |
| ул Никитина, д. 89 | 0 |  | 3 | 2 | 243 |
| ул Никитина, д. 89А | 0 | 1949 | 12 | 2 | 812,1 |
| ул Никитина, д. 8А | 61 | 0 | 8 | 2 | 422,2 |
| ул Никитина, д. 91 | 0 | 1970 | 38 | 5 | 1928,8 |
| ул Никитина, д. 93 | 47 | 1961 | 48 | 4 | 2036,4 |
| ул Никитина, д. 93А | 63 | 1959 | 48 | 4 | 1965,4 |
| ул Никитина, д. 95 | 0 | 1964 | 48 | 5 | 2063,8 |
| ул Никитина, д. 95А | 0 | 1957 | 18 | 2 | 870,9 |
| ул Никитина, д. 97А | 0 | 1956 | 8 | 2 | 407 |
| ул Николо-Козинская, д. 114 | 0 | 1983 | 60 | 5 | 2805,4 |
| ул Николо-Козинская, д. 114, корп.1 | 0 | 1984 | 59 | 5 | 2113,4 |
| ул Николо-Козинская, д. 116 | 29 | 1961 | 40 | 5 | 1624,8 |
| ул Николо-Козинская, д. 120 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 420,3 |
| ул Николо-Козинская, д. 122 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 374,3 |
| ул Николо-Козинская, д. 124 | 35 | 1959 | 8 | 2 | 425,1 |
| ул Николо-Козинская, д. 126 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 426,9 |
| ул Николо-Козинская, д. 133 | 9 | 1960 | 16 | 2 | 554,6 |
| ул Николо-Козинская, д. 22 | 0 | 1985 | 70 | 5 | 3301,7 |
| ул Николо-Козинская, д. 29 | 0 | 1999 | 16 | 5 | 1261,5 |
| ул Николо-Козинская, д. 3 | 40 | 1965 | 60 | 5 | 2605,7 |
| ул Николо-Козинская, д. 39А | 0 | 1946 | 4 | 1 | 138,6 |
| ул Николо-Козинская, д. 5 | 40 | 1979 | 100 | 5 | 4729,4 |
| ул Николо-Козинская, д. 54 | 0 | 0 | 8 | 2 | 261,9 |
| ул Николо-Козинская, д. 55 | 0 | 1978 | 70 | 5 | 3380,1 |
| ул Николо-Козинская, д. 57 | 0 | 1975 | 96 | 5 | 4492,2 |
| ул Николо-Козинская, д. 61 | 0 | 1978 | 68 | 5 | 3336,8 |
| ул Николо-Козинская, д. 65 | 0 | 1978 | 68 | 5 | 3256,1 |
| ул Николо-Козинская, д. 66/30 | 32 | 1918 | 5 | 2 | 275,5 |
| ул Николо-Козинская, д. 67 | 0 | 1977 | 68 | 5 | 3164,3 |
| ул Николо-Козинская, д. 69 | 20 | 1977 | 70 | 5 | 3312 |
| ул Николо-Козинская, д. 7 | 0 | 1978 | 100 | 5 | 4697,3 |
| ул Николо-Козинская, д. 73 | 12 | 1977 | 68 | 5 | 3259,1 |
| ул Николо-Козинская, д. 75 | 15 | 1976 | 68 | 5 | 3226,8 |
| ул Николо-Козинская, д. 77 | 12 | 1976 | 68 | 5 | 3258,8 |
| ул Николо-Козинская, д. 79 | 19 | 1976 | 68 | 5 | 3248,8 |
| ул Николо-Козинская, д. 90 | 0 | 2008 | 77 | 9 | 5345,1 |
| ул Николо-Козинская, д. 92 | 0 | 1998 | 53 | 9 | 2791,3 |
| ул Николо-Козинская, д. 92 | 0 | 2008 | 119 | 10 | 6563,7 |
| ул Новаторская, д. 1 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 168,5 |
| ул Новаторская, д. 13 | 20 | 1988 | 100 | 5 | 5325,4 |
| ул Новаторская, д. 3 | 75 | 1957 | 4 | 1 | 165 |
| ул Новаторская, д. 32 | 0 | 1990 | 22 | 5 | 1174,4 |
| ул Новаторская, д. 4/22 | 0 | 2009 | 45 | 9 | 2847,3 |
| ул Новаторская, д. 5 | 29 | 1958 | 4 | 1 | 189,8 |
| ул Новаторская, д. 5/1 | 29 | 1973 | 68 | 5 | 3268,9 |
| ул Новаторская, д. 6 | 0 | 1996 | 30 | 6 | 1567,9 |
| ул Новаторская, д. 7 | 0 | 1960 | 6 | 1 | 182,7 |
| ул Новаторская, д. 9 | 0 | 1951 | 6 | 1 | 169,1 |
| ул Новая Стройка, д. 1 | 0 | 1967 | 64 | 5 | 2584,2 |
| ул Новая Стройка, д. 2 | 37 | 1971 | 98 | 5 | 4564,9 |
| ул Новая Стройка, д. 2 | 0 | 1972 | 20 | 5 | 864,5 |
| ул Новая Стройка, д. 3 | 0 | 1976 | 20 | 5 | 918,7 |
| ул Новорежская, д. 4 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 448,5 |
| ул Новорежская, д. 6 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 432,3 |
| ул Новослободская, д. 11 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 140,8 |
| ул Новослободская, д. 12 | 49 | 1959 | 4 | 1 | 302,9 |
| ул Новослободская, д. 13 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 202,9 |
| ул Новослободская, д. 14 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 117,8 |
| ул Новослободская, д. 15 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 139,5 |
| ул Новослободская, д. 16 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 135,1 |
| ул Новослободская, д. 17 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 182,6 |
| ул Новослободская, д. 18 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 135,5 |
| ул Новослободская, д. 19 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 163,7 |
| ул Новослободская, д. 2 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 194,6 |
| ул Новослободская, д. 20 | 15 | 1993 | 70 | 5 | 2420,2 |
| ул Новослободская, д. 3 | 0 | 1960 | 2 | 1 | 80,8 |
| ул Новослободская, д. 4 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 152,4 |
| ул Новослободская, д. 5 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 204,6 |
| ул Новослободская, д. 6 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 183,2 |
| ул Новослободская, д. 7 | 55 | 1957 | 2 | 1 | 125,2 |
| ул Новослободская, д. 8 | 0 | 1959 | 3 | 1 | 122,3 |
| ул Новослободская, д. 9 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 90,1 |
| ул Овражная, д. 1 | 0 | 1963 | 4 | 1 | 168,4 |
| ул Овражная, д. 3 | 40 | 1963 | 4 | 1 | 231,1 |
| ул Овражная, д. 5 | 18 | 1970 | 14 | 1 | 383,6 |
| ул Овражная, д. 7 | 0 | 1970 | 4 | 1 | 209,3 |
| ул Огарева, д. 11/8 | 0 | 1977 | 70 | 5 | 2665,9 |
| ул Огарева, д. 12А | 0 | 1954 | 9 | 1 | 215,1 |
| ул Огарева, д. 20 | 0 | 1976 | 11 | 5 | 2108,7 |
| ул Огарева, д. 22 | 0 | 1977 | 10 | 5 | 1914 |
| ул Огарева, д. 3 | 41 | 1972 | 70 | 5 | 3472,1 |
| ул Огарева, д. 32 | 0 | 1900 | 3 | 1 | 126,7 |
| ул Огарева, д. 34 | 67 | 1900 | 6 | 1 | 107,1 |
| ул Огарева, д. 34А | 0 | 1960 | 8 | 2 | 419,6 |
| ул Огарева, д. 4 | 5 | 1973 | 67 | 5 | 3335,3 |
| ул Огарева, д. 40, корп. 1 | 14 | 1999 | 40 | 9 | 2559,8 |
| ул Огарева, д. 40, корп. 2 | 10 | 1998 | 72 | 9 | 3856,1 |
| ул Огарева, д. 42 | 0 | 1991 | 108 | 9 | 5722,6 |
| ул Огарева, д. 44 | 33 | 1988 | 71 | 9 | 3877,2 |
| ул Огарева, д. 6 | 0 | 1980 | 72 | 9 | 3995,7 |
| ул Огарева, д. 67 | 65 | 1900 | 1 | 2 | 65,5 |
| ул Огарева, д. 69 | 0 | 1900 | 10 | 1 | 193,5 |
| ул Огарева, д. 75 | 0 | 1917 | 5 | 1 | 99,3 |
| ул Огарева, д. 9/7 | 16 | 1976 | 70 | 5 | 2617,4 |
| ул Окружная, д. 10 | 41 | 1973 | 120 | 5 | 3083,1 |
| ул Окружная, д. 10 | 17 | 1974 | 60 | 5 | 1520,8 |
| ул Окружная, д. 2 | 43 | 1989 | 72 | 9 | 3947,1 |
| ул Окружная, д. 2 | 0 | 1995 | 38 | 10 | 2489 |
| ул Окружная, д. 4 | 21 | 1987 | 117 | 9 | 6371,8 |
| ул Окружная, д. 4, корп. 1 | 18 | 1990 | 36 | 9 | 1984,2 |
| ул Окружная, д. 4, корп. 2 | 0 | 1990 | 36 | 9 | 1973,8 |
| ул Окружная, д. 6 | 0 | 1974 | 68 | 5 | 3194,6 |
| ул Окружная, д. 7 | 1 | 2007 | 35 | 6 | 2656,3 |
| ул Окружная, д. 8 | 0 | 1971 | 88 | 5 | 4219,8 |
| ул Октябрьская, д. 10 | 30 | 1978 | 66 | 5 | 3159,6 |
| ул Октябрьская, д. 11 | 0 | 1994 | 48 | 5 | 2380,9 |
| ул Октябрьская, д. 13, корп. 1 | 40 | 1968 | 70 | 5 | 2879,8 |
| ул Октябрьская, д. 13, корп. 2 | 40 | 1968 | 80 | 5 | 2933,9 |
| ул Октябрьская, д. 14А | 0 | 1958 | 8 | 2 | 404,8 |
| ул Октябрьская, д. 2 | 36 | 1972 | 100 | 5 | 4589,4 |
| ул Октябрьская, д. 20 | 36 | 1972 | 80 | 5 | 3784 |
| ул Октябрьская, д. 24 | 0 | 1987 | 30 | 5 | 1728,1 |
| ул Октябрьская, д. 26 | 18 | 1990 | 30 | 5 | 1307,3 |
| ул Октябрьская, д. 4 | 39 | 1969 | 70 | 5 | 3404,1 |
| ул Октябрьская, д. 48 | 31 | 1977 | 42 | 5 | 2652,6 |
| ул Октябрьская, д. 48 | 20 | 1988 | 42 | 5 | 2628,6 |
| ул Октябрьская, д. 50 | 35 | 1973 | 50 | 5 | 2513,5 |
| ул Октябрьская, д. 6 | 43 | 1965 | 80 | 5 | 3513,4 |
| ул Октябрьская, д. 8 | 40 | 1968 | 80 | 5 | 3544,5 |
| ул Октябрьская, д. 9А | 23 | 1956 | 6 | 2 | 362,6 |
| ул Ольговская, д. 10, корп.1 | 31 | 1977 | 70 | 5 | 3375 |
| ул Ольговская, д. 10/5 | 0 | 1952 | 8 | 2 | 362,5 |
| ул Ольговская, д. 12 | 50 | 1961 | 16 | 2 | 569,1 |
| ул Ольговская, д. 12, корп.1 | 29 | 1979 | 70 | 5 | 3320,9 |
| ул Ольговская, д. 13 | 34 | 1974 | 68 | 5 | 3249,4 |
| ул Ольговская, д. 14 | 14 | 1973 | 70 | 5 | 3365,2 |
| ул Ольговская, д. 15 | 0 | 1973 | 70 | 5 | 3316,3 |
| ул Ольговская, д. 16 | 0 | 1973 | 70 | 5 | 3322,6 |
| ул Ольговская, д. 17 | 34 | 1974 | 66 | 5 | 3103,9 |
| ул Ольговская, д. 19 | 0 | 1973 | 70 | 5 | 3350,1 |
| ул Ольговская, д. 3 | 13 | 1995 | 72 | 6 | 3494,2 |
| ул Ольговская, д. 5 | 37 | 2000 | 47 | 6 | 2759,1 |
| ул Ольговская, д. 6 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 341,2 |
| ул Ольговская, д. 8 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 349,8 |
| ул Отбойная, д. 18/2 | 0 | 1983 | 144 | 9 | 8396,8 |
| ул Отбойная, д. 32 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 167,1 |
| ул Отбойная, д. 36/9 | 20 | 1993 | 1 | 1 | 76,8 |
| ул Отбойная, д. 38 | 0 | 1954 | 4 | 1 | 131,9 |
| ул Отбойная, д. 40/2 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 80,7 |
| ул Отбойная, д. 55 | 50 | 1960 | 1 | 1 | 59,3 |
| ул Отбойная, д. 55 | 40 | 1976 | 1 | 1 | 24,8 |
| ул Отбойная, д. 55 | 5 | 2003 | 1 | 1 | 53,6 |
| ул Параллельная, д. 1Б | 0 | 1961 | 2 | 1 | 79,9 |
| ул Парижской Коммуны, д. 1а | 0 | 2008 | 26 | 6 | 2250,3 |
| ул Парижской Коммуны, д. 3 | 0 | 2004 | 3 | 3 | 844,3 |
| ул Парижской Коммуны, д. 5 | 0 | 2004 | 5 | 4 | 1208,2 |
| ул Первомайская, д. 101 | 0 | 1950 | 3 | 1 | 140,5 |
| ул Первомайская, д. 12 | 0 | 1983 | 42 | 5 | 2096,4 |
| ул Первомайская, д. 14 | 0 | 1956 | 24 | 3 | 1898,8 |
| ул Первомайская, д. 16А | 0 | 1962 | 31 | 4 | 1244,3 |
| ул Первомайская, д. 17 | 0 | 1936 | 2 | 1 | 94,1 |
| ул Первомайская, д. 18 | 30 | 1978 | 16 | 5 | 762,7 |
| ул Первомайская, д. 18 | 0 | 1981 | 54 | 5 | 2724,4 |
| ул Первомайская, д. 19 | 0 | 1936 | 9 | 1 | 467,7 |
| ул Первомайская, д. 24 | 65 | 1900 | 6 | 1 | 235 |
| ул Первомайская, д. 24 | 65 | до1900г | 2 |  | 74,7 |
| ул Первомайская, д. 27 | 39 | 1980 | 56 | 5 | 2986,6 |
| ул Первомайская, д. 2А | 0 | 1952 | 4 | 1 | 129,2 |
| ул Первомайская, д. 30 | 0 | 1992 | 87 | 5 | 5735,9 |
| ул Первомайская, д. 31 | 46 | 1917 | 11 | 3 | 469,8 |
| ул Первомайская, д. 35 | 0 | 1917 | 6 | 2 | 259,7 |
| ул Первомайская, д. 37 | 0 | 2002 | 19 | 6 | 1721,5 |
| ул Первомайская, д. 39 | 0 | 1900 | 12 | 2 | 497,2 |
| ул Первомайская, д. 41 | 0 | 1900 | 6 | 1 | 365,7 |
| ул Первомайская, д. 45 | 0 | 1900 | 1 | 1 | 51,8 |
| ул Первомайская, д. 47 | 0 | 1900 | 5 | 2 | 239,7 |
| ул Первомайская, д. 48 | 65 | 1958 | 11 | 2 | 436,9 |
| ул Первомайская, д. 48А | 0 | 1958 | 3 | 1 | 175,4 |
| ул Первомайская, д. 4А | 60 | 1960 | 8 | 2 | 269,4 |
| ул Первомайская, д. 5 | 0 | 1890 | 4 | 1 | 206,9 |
| ул Первомайская, д. 51 | 67 | 1900 | 2 | 1 | 78,4 |
| ул Первомайская, д. 51А | 0 | 1958 | 9 | 2 | 495 |
| ул Первомайская, д. 52 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 387,7 |
| ул Первомайская, д. 7 | 0 | 1900 | 3 | 2 | 193,6 |
| ул Первомайская, д. 99 | 67 | 1950 | 5 | 1 | 228,1 |
| ул Первых Коммунаров, д. 11 | 10 | 1989 | 100 | 5 | 5616,4 |
| ул Первых Коммунаров, д. 12 | 42 | 1994 | 80 | 5 | 4968,9 |
| ул Первых Коммунаров, д. 14 | 0 | 2006 | 79 | 5 | 5286,8 |
| ул Первых Коммунаров, д. 16 | 0 | 1997 | 101 | 5 | 5412,7 |
| ул Переходная, д. 11/1 | 50 | 1949 | 8 | 2 | 411,2 |
| ул Переходная, д. 11/1 | 0 | 2009 | 11 | 2 | 660,5 |
| ул Переходная, д. 3 | 21 | 1952 | 14 | 2 | 908,6 |
| ул Переходная, д. 5 | 0 | 1952 | 9 | 2 | 904 |
| ул Переходная, д. 7 | 0 | 1949 | 16 | 2 | 679,3 |
| ул Переходная, д. 9 | 0 | 1949 | 8 | 2 | 404,8 |
| ул Переходная, д. 9 | 0 | 2008 | 7 | 2 | 476,1 |
| ул Пестеля, д. 1/90 | 30 | 1984 | 115 | 5 | 5234 |
| ул Пестеля, д. 10 | 0 | 1975 | 70 | 5 | 3403,7 |
| ул Пестеля, д. 13 | 0 | 1986 | 70 | 5 | 3442,1 |
| ул Пестеля, д. 15А | 34 | 1998 | 45 | 5 | 2885,7 |
| ул Пестеля, д. 32 | 0 | 1972 | 66 | 5 | 3132 |
| ул Пестеля, д. 32А | 0 | 1957 | 9 | 2 | 406,6 |
| ул Пестеля, д. 62 | 27 | 1973 | 98 | 5 | 4416,7 |
| ул Пестеля, д. 8 | 0 | 1976 | 10 | 5 | 1768,3 |
| ул Песчаная, д. 2 | 0 | 1978 | 60 | 5 | 2599,9 |
| ул Пионерская, д. 13/18 | 0 | 1999 | 64 | 5 | 3469,9 |
| ул Пионерская, д. 15 | 0 | 1995 | 56 | 6 | 3047,5 |
| ул Пионерская, д. 15 | 0 | 2000 | 15 | 5 | 909,5 |
| ул Пионерская, д. 16 | 27 | 1981 | 98 | 5 | 4613,1 |
| ул Пионерская, д. 18 | 25 | 1983 | 60 | 5 | 2805,6 |
| ул Пионерская, д. 2 | 0 | 1989 | 119 | 5 | 5480,5 |
| ул Пионерская, д. 2 | 0 | 1990 | 1 | 5 | 59,7 |
| ул Пионерская, д. 26А | 17 | 1958 | 8 | 2 | 422,5 |
| ул Пионерская, д. 9 | 35 | 1999 | 57 | 10 | 3238,6 |
| ул Платова, д. 1/44 | 19 | 1968 | 70 | 5 | 3388,5 |
| ул Платова, д. 15 | 31 | 1969 | 70 | 5 | 3356,8 |
| ул Платова, д. 17 | 0 | 1985 | 90 | 5 | 4190,1 |
| ул Платова, д. 18 | 3 | 1959 | 8 | 2 | 422,8 |
| ул Платова, д. 20 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 430,9 |
| ул Платова, д. 22 | 0 | 1990 | 106 | 5 | 5332,4 |
| ул Платова, д. 4 | 43 | 1965 | 48 | 5 | 2040,5 |
| ул Платова, д. 40 | 0 | 1981 | 13 | 5 | 2136,6 |
| ул Платова, д. 6 | 0 | 1965 | 80 | 5 | 3538 |
| ул Платова, д. 8 | 75 | 1965 | 80 | 5 | 3554,3 |
| ул Плеханова, д. 11 | 0 | 1978 | 90 | 9 | 4138,1 |
| ул Плеханова, д. 12 | 0 | 1981 | 81 | 9 | 4415 |
| ул Плеханова, д. 12 | 0 | 1983 | 126 | 9 | 7104,9 |
| ул Плеханова, д. 2, корп. 1 | 22 | 1984 | 16 | 9 | 5963,9 |
| ул Плеханова, д. 26 | 0 |  | 3 | 1 | 81,8 |
| ул Плеханова, д. 29А | 0 | 1960 | 16 | 2 | 541,6 |
| ул Плеханова, д. 3 | 0 | 1975 | 56 | 5 | 2738,8 |
| ул Плеханова, д. 38 | 67 | 1957 | 4 | 2 | 229,7 |
| ул Плеханова, д. 41 | 9 | 1999 | 88 | 9 | 6129,1 |
| ул Плеханова, д. 42 | 65 | до 1917 | 11 | 2 | 424,1 |
| ул Плеханова, д. 43 | 18 | 1990 | 63 | 9 | 3692,4 |
| ул Плеханова, д. 5/1 | 16 | 1972 | 70 | 5 | 3515 |
| ул Плеханова, д. 51 | 0 | 1961 | 25 | 4 | 1007,9 |
| ул Плеханова, д. 53 | 40 | 1968 | 70 | 5 | 2782,9 |
| ул Плеханова, д. 68 | 0 | 1917 | 5 | 2 | 281,7 |
| ул Плеханова, д. 70 | 70 | 1917 | 6 | 2 | 191,7 |
| ул Плеханова, д. 71А | 65 | 1936 | 7 | 2 | 365,4 |
| ул Плеханова, д. 72 | 0 | 1917 | 3 | 1 | 159,8 |
| ул Плеханова, д. 73 | 65 | до 1917 | 17 | 2 | 893,6 |
| ул Плеханова, д. 75, корп. 1 | 32 | 1976 | 30 | 5 | 1384,8 |
| ул Плеханова, д. 77А | 73 | 1917 | 5 | 2 | 215,2 |
| ул Плеханова, д. 78 | 39 | 1938 | 7 | 2 | 356,5 |
| ул Плеханова, д. 78А | 56 | 1953 | 23 | 3 | 1755,8 |
| ул Плеханова, д. 79 | 53 | 1955 | 19 | 3 | 1389,6 |
| ул Плеханова, д. 80 | 0 | 1958 | 37 | 4 | 2215,5 |
| ул Плеханова, д. 81 | 50 | 1958 | 63 | 5 | 2373,6 |
| ул Плеханова, д. 82 | 39 | 1969 | 59 | 5 | 2663,1 |
| ул Плеханова, д. 83/51 | 0 | 2006 | 66 | 10 | 3035,4 |
| ул Плеханова, д. 84 | 49 | 1959 | 19 | 3 | 1003 |
| ул Плеханова, д. 86 | 0 | 1900 | 13 | 2 | 404 |
| ул Плеханова, д. 90 | 56 | 1896 | 3 | 1 | 96,1 |
| ул Плеханова, д. 94 | 0 | 1971 | 68 | 5 | 3351,4 |
| ул Плеханова, д. 96 | 0 | 2002 | 30 | 6 | 2784,8 |
| ул Подвойского, д. 10 | 72 | до1900 | 4 | 2 | 112,1 |
| ул Подвойского, д. 10а | 65 | до1900 | 3 |  | 91,2 |
| ул Подвойского, д. 15 | 65 | до 1917 | 1 |  | 90,7 |
| ул Подвойского, д. 27 | 31 | 1977 | 70 | 5 | 3347,1 |
| ул Подвойского, д. 3 | 0 | до 1890 | 10 | 1 | 506 |
| ул Подвойского, д. 31 | 0 | 1976 | 100 | 5 | 4735,5 |
| ул Подвойского, д. 33 | 23 | 1977 | 68 | 5 | 3233 |
| ул Подвойского, д. 35 | 0 | 1976 | 68 | 5 | 3220,2 |
| ул Подвойского, д. 4 | 0 | 1917 | 8 | 1 | 204,1 |
| ул Подвойского, д. 4А (ИНВ.№ 7688) | 0 | 1936 | 1 | 1 | 42,8 |
| ул Подвойского, д. 5 | 0 | 1900 | 7 | 1 | 341,2 |
| ул Подвойского, д. 6 | 0 | 1917 | 9 | 2 | 359,3 |
| ул Поле Свободы, д. 10 | 0 | 2011 | 90 | 10 | 5499,2 |
| ул Поле Свободы, д. 101 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 401,6 |
| ул Поле Свободы, д. 107 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 410,6 |
| ул Поле Свободы, д. 107А | 65 | 1930 | 4 | 2 | 222,6 |
| ул Поле Свободы, д. 12 | 0 | 1981 | 70 | 5 | 3387,8 |
| ул Поле Свободы, д. 129 | 0 | 2005 | 83 | 6 | 6602,2 |
| ул Поле Свободы, д. 129 | 0 | 2007 | 30 | 5 | 2585,7 |
| ул Поле Свободы, д. 131А, корп.1 | 44 | 1960 | 16 | 2 | 554,4 |
| ул Поле Свободы, д. 131А, корп.2 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 560,9 |
| ул Поле Свободы, д. 131А, корп.3 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 568 |
| ул Поле Свободы, д. 131А, корп.4 | 0 | 1961 | 16 | 2 | 535,1 |
| ул Поле Свободы, д. 18В | 0 | 1958 | 8 | 2 | 360 |
| ул Поле Свободы, д. 18Г | 0 | 1953 | 8 | 2 | 407,2 |
| ул Поле Свободы, д. 18Д | 40 | 1953 | 8 | 2 | 394,5 |
| ул Поле Свободы, д. 20 | 0 | 1953 | 16 | 2 | 742,4 |
| ул Поле Свободы, д. 20А | 0 | 1956 | 8 | 2 | 369,1 |
| ул Поле Свободы, д. 24 | 0 | 1953 | 12 | 2 | 551,6 |
| ул Поле Свободы, д. 24А | 0 | 1953 | 12 | 2 | 526 |
| ул Поле Свободы, д. 26 | 20 | 1953 | 16 | 2 | 748,3 |
| ул Поле Свободы, д. 28 | 39 | 1954 | 16 | 2 | 724,7 |
| ул Поле Свободы, д. 30 | 0 | 1949 | 16 | 2 | 763,5 |
| ул Поле Свободы, д. 32 | 0 | 1948 | 12 | 2 | 537,8 |
| ул Поле Свободы, д. 33 | 0 | 1996 | 18 | 5 | 1573,1 |
| ул Поле Свободы, д. 34 | 5 | 1948 | 12 | 2 | 522,7 |
| ул Поле Свободы, д. 36 | 0 | 1949 | 12 | 2 | 541,7 |
| ул Поле Свободы, д. 38 | 0 | 1948 | 11 | 2 | 575,1 |
| ул Поле Свободы, д. 4 | 41 | 1967 | 70 | 5 | 3176,6 |
| ул Поле Свободы, д. 6 | 0 | 1969 | 70 | 5 | 3163,6 |
| ул Поле Свободы, д. 77 | 33 | 1974 | 70 | 5 | 2828,4 |
| ул Поле Свободы, д. 79 | 22 | 1973 | 70 | 5 | 2890,6 |
| ул Поле Свободы, д. 81 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 2850,8 |
| ул Поле Свободы, д. 83 | 0 | 1984 | 60 | 5 | 2834,1 |
| ул Поле Свободы, д. 85 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 281,5 |
| ул Поле Свободы, д. 93 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 277,9 |
| ул Поселковая, д. 11/8 | 0 | 1954 | 12 | 2 | 594,9 |
| ул Поселковая, д. 7/15 | 0 | 1954 | 12 | 2 | 617 |
| ул Постовалова, д. 10 | 15 | 1984 | 180 | 9 | 9811,5 |
| ул Постовалова, д. 2 | 0 | 1972 | 70 | 5 | 3121,9 |
| ул Постовалова, д. 2, корп.1 | 46 | 1974 | 30 | 5 | 1296,4 |
| ул Постовалова, д. 21(ИНВ.№ 28129) | 0 | 2003 | 40 | 6 | 2538,5 |
| ул Постовалова, д. 23 | 0 | 1982 | 59 | 5 | 2768,5 |
| ул Постовалова, д. 25 | 0 | 1975 | 75 | 5 | 3547,6 |
| ул Постовалова, д. 4 | 27 | 1977 | 34 | 5 | 1755,2 |
| ул Постовалова, д. 6 | 0 | 1979 | 56 | 5 | 2732,7 |
| ул Постовалова, д. 7 | 0 | 1992 | 79 | 5 | 4157,1 |
| ул Постовалова, д. 8 | 29 | 1980 | 59 | 5 | 2760,5 |
| ул Привокзальная, д. 1, корп. 1 | 19 | 1989 | 138 | 5 | 4891,2 |
| ул Привокзальная, д. 10 | 31 | 1977 | 60 | 5 | 2630,5 |
| ул Привокзальная, д. 11 | 32 | 1976 | 68 | 5 | 3228,8 |
| ул Привокзальная, д. 11, корп. 1 | 22 | 1986 | 80 | 5 | 4170,9 |
| ул Привокзальная, д. 12 | 18 | 1990 | 45 | 5 | 2258 |
| ул Привокзальная, д. 12А | 0 | 1988 | 16 | 2 | 622 |
| ул Привокзальная, д. 13 | 0 | 1951 | 3 | 1 | 145,2 |
| ул Привокзальная, д. 14 | 10 | 1998 | 89 | 5 | 4481,4 |
| ул Привокзальная, д. 15 | 16 | 1992 | 30 | 3 | 1836,7 |
| ул Привокзальная, д. 15, корп. 1 | 0 | 1992 | 12 | 2 | 565,5 |
| ул Привокзальная, д. 16 | 11 | 1997 | 40 | 4 | 2491,5 |
| ул Привокзальная, д. 2 | 8 | 1951 | 3 | 1 | 99,8 |
| ул Привокзальная, д. 3 | 0 | 1961 | 1 | 1 | 64,3 |
| ул Привокзальная, д. 3А | 52 | 1960 | 2 | 1 | 105,7 |
| ул Привокзальная, д. 4 | 49 | 1959 | 16 | 2 | 634 |
| ул Привокзальная, д. 5 | 50 | 1960 | 2 | 1 | 114,6 |
| ул Привокзальная, д. 6 | 46 | 1962 | 24 | 3 | 986 |
| ул Привокзальная, д. 7 | 38 | 1963 | 29 | 4 | 1193,5 |
| ул Привокзальная, д. 8 | 42 | 1966 | 47 | 4 | 1966,8 |
| ул Привокзальная, д. 8, корп. 1 | 25 | 1983 | 70 | 5 | 3323,3 |
| ул Привокзальная, д. 8, корп. 2 | 21 | 1987 | 68 | 5 | 3261 |
| ул Привокзальная, д. 9 | 37 | 1971 | 90 | 5 | 3997,7 |
| ул Привокзальная, д. 9, корп. 1 | 25 | 1983 | 70 | 5 | 3351,2 |
| ул Привокзальная, д. 9, корп. 2 | 17 | 1991 | 60 | 5 | 2792,3 |
| ул Пригородная, д. 11 | 18 | 1987 | 90 | 5 | 4171,7 |
| ул Пригородная, д. 13 | 19 | 1986 | 90 | 5 | 4275,7 |
| ул Пригородная, д. 29 | 0 | 1992 | 83 | 6 | 2869,5 |
| ул Пригородная, д. 35 | 14 | 1958 | 3 | 1 | 83,6 |
| ул Пригородная, д. 39 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 164,2 |
| ул Пригородная, д. 41 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 145,6 |
| ул Пригородная, д. 44 | 0 | 1957 | 5 | 1 | 185,1 |
| ул Пригородная, д. 46 | 50 | 1958 | 4 | 1 | 113 |
| ул Пригородная, д. 48 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 140 |
| ул Пригородная, д. 48А | 0 | 1957 | 4 | 1 | 165,2 |
| ул Пригородная, д. 50 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 215,5 |
| ул Пригородная, д. 52 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 149,5 |
| ул Пригородная, д. 54 | 0 | 1958 | 5 | 1 | 167,1 |
| ул Пригородная, д. 56 | 41 | 1958 | 6 | 1 | 257,8 |
| ул Прирельсовая, д. 10 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 135,3 |
| ул Прирельсовая, д. 12 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 160,6 |
| ул Прирельсовая, д. 4 | 15 | 1957 | 4 | 1 | 164,5 |
| ул Прирельсовая, д. 6 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 150,7 |
| ул Прирельсовая, д. 8 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 128,3 |
| ул Проезжая, д. 16 | 0 | 1995 | 30 | 5 | 1904 |
| ул Проезжая, д. 18 | 0 | 1978 | 45 | 5 | 2044,8 |
| ул Проезжая, д. 20 | 13 | 1990 | 90 | 5 | 4489,3 |
| ул Проезжая, д. 23 | 0 | 1987 | 100 | 5 | 4716,9 |
| ул Проезжая, д. 30 | 0 | 1954 | 4 | 1 | 134,5 |
| ул Проезжая, д. 38 | 0 | 1954 | 4 | 1 | 169,4 |
| ул Пролетарская, д. 110 | 0 | 1969 | 68 | 5 | 3218,6 |
| ул Пролетарская, д. 112 | 10 | 1980 | 70 | 5 | 3318,4 |
| ул Пролетарская, д. 112, корп. 1 | 0 | 1987 | 29 | 5 | 1296,5 |
| ул Пролетарская, д. 116 | 0 | 1980 | 70 | 5 | 3366,7 |
| ул Пролетарская, д. 118 | 0 | 1980 | 115 | 5 | 5660,3 |
| ул Пролетарская, д. 133 | 0 | 1970 | 71 | 9 | 2833,1 |
| ул Пролетарская, д. 135 | 0 | 1976 | 69 | 9 | 3922,3 |
| ул Пролетарская, д. 139 | 37 | 1982 | 96 | 5 | 4488,8 |
| ул Пролетарская, д. 155 | 0 | 1979 | 120 | 5 | 3170,5 |
| ул Пролетарская, д. 157 | 0 | 1975 | 76 | 5 | 3401,2 |
| ул Пролетарская, д. 159 | 25 | 1980 | 100 | 5 | 4714,5 |
| ул Пролетарская, д. 161 | 0 | 1979 | 70 | 5 | 3400 |
| ул Пролетарская, д. 163 | 0 | 1995 | 24 | 6 | 1471,8 |
| ул Пролетарская, д. 165 | 0 | 2007 | 84 | 9 | 5591,5 |
| ул Пролетарская, д. 21 | 15 | 1983 | 144 | 9 | 8534,4 |
| ул Пролетарская, д. 39 | 0 | 1972 | 89 | 5 | 4370,7 |
| ул Пролетарская, д. 40 | 0 | 1974 | 11 | 5 | 1785,5 |
| ул Пролетарская, д. 41 | 0 | 1972 | 90 | 5 | 4359,9 |
| ул Пролетарская, д. 44 | 0 | 1980 | 90 | 9 | 5453 |
| ул Пролетарская, д. 47 | 0 | 1976 | 67 | 5 | 3204,9 |
| ул Пролетарская, д. 51 | 6 | 2002 | 21 | 7 | 1613,7 |
| ул Пролетарская, д. 51 | 6 | 2002 | 25 | 8 | 1699,1 |
| ул Пролетарская, д. 90 | 60 | 1986 | 16 | 5 | 1204,8 |
| ул Промежуточная, д. 10 | 57 | 1977 | 70 | 5 | 3422 |
| ул Промежуточная, д. 9 | 0 | 1978 | 70 | 5 | 3357,2 |
| ул Промышленная, д. 1 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 213 |
| ул Промышленная, д. 10 | 14 | 1994 | 70 | 5 | 2508 |
| ул Промышленная, д. 11 | 16 | 1957 | 4 | 1 | 216,3 |
| ул Промышленная, д. 13 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 256 |
| ул Промышленная, д. 15 | 62 | 1957 | 4 | 1 | 193,7 |
| ул Промышленная, д. 17 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 365,8 |
| ул Промышленная, д. 2 | 22 | 1978 | 120 | 5 | 3242,1 |
| ул Промышленная, д. 23 | 0 | 2008 | 36 |  | 2589,7 |
| ул Промышленная, д. 3 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 209,8 |
| ул Промышленная, д. 36 | 0 | 2000 | 42 | 6 | 2083,1 |
| ул Промышленная, д. 4 | 18 | 1989 | 113 | 5 | 5451,1 |
| ул Промышленная, д. 5 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 213,4 |
| ул Промышленная, д. 6 | 29 | 1979 | 120 | 5 | 3289,6 |
| ул Промышленная, д. 7 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 218,1 |
| ул Промышленная, д. 8 | 28 | 1979 | 60 | 5 | 2808,2 |
| ул Промышленная, д. 9 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 325,4 |
| ул Просторная, д. 3 | 63 | 1987 | 2 | 1 | 197,7 |
| ул Просторная, д. 6 | 0 | 1990 | 1 | 1 | 89,1 |
| ул Прохладная, д. 1 | 0 | 1973 | 1 | 1 | 60 |
| ул Прохладная, д. 10 | 0 | 1973 | 3 | 1 | 139,2 |
| ул Прохладная, д. 11 | 0 | 1973 | 4 | 1 | 212,8 |
| ул Прохладная, д. 12 | 0 | 1973 | 6 | 1 | 262,8 |
| ул Прохладная, д. 13 | 0 | 1973 | 4 | 1 | 165,5 |
| ул Прохладная, д. 14 | 0 | 1973 | 3 | 1 | 145,7 |
| ул Прохладная, д. 15 | 0 | 1973 | 4 | 1 | 200,6 |
| ул Прохладная, д. 16 | 0 | 1975 | 3 | 1 | 115,2 |
| ул Прохладная, д. 17 | 25 | 1975 | 5 | 1 | 181,2 |
| ул Прохладная, д. 18 | 24 | 1973 | 2 | 1 | 74 |
| ул Прохладная, д. 2 | 0 | 1973 | 1 | 1 | 59,6 |
| ул Прохладная, д. 3 | 0 | 1973 | 2 | 1 | 54 |
| ул Прохладная, д. 4 | 27 | 1973 | 2 | 1 | 86,3 |
| ул Прохладная, д. 5 | 0 | 1973 | 2 | 1 | 81,9 |
| ул Прохладная, д. 6 | 0 | 1972 | 2 | 1 | 119,7 |
| ул Прохладная, д. 7 | 23 | 1973 | 2 | 1 | 81,4 |
| ул Прохладная, д. 8 | 0 | 1973 | 2 | 1 | 107 |
| ул Прохладная, д. 9 | 26 | 1973 | 3 | 1 | 138,7 |
| ул Путейская, д. 10 | 0 | 1955 | 3 | 1 | 108,5 |
| ул Путейская, д. 11 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 150,9 |
| ул Путейская, д. 12 | 60 | 1957 | 4 | 1 | 140,5 |
| ул Путейская, д. 13 | 55 | 1956 | 4 | 1 | 193,6 |
| ул Путейская, д. 14 | 25 | 1956 | 4 | 1 | 207,6 |
| ул Путейская, д. 2а | 44 | 1966 | 2 | 2 | 462,9 |
| ул Путейская, д. 4 | 0 | 1958 | 13 | 1 | 629,5 |
| ул Путейская, д. 5 | 0 | 1939 | 4 | 1 | 128,6 |
| ул Путейская, д. 7 | 0 | 1994 | 24 | 3 | 921 |
| ул Путейская, д. 8 | 0 | 1951 | 12 | 1 | 926,6 |
| ул Путейская, д. 9 | 52 | 1958 | 6 | 1 | 338,7 |
| ул Пухова, д. 1 | 8 | 1970 | 68 | 5 | 3234,1 |
| ул Пухова, д. 11 | 0 | 1970 | 67 | 5 | 3182,6 |
| ул Пухова, д. 13 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 392,4 |
| ул Пухова, д. 14 | 42 | 1963 | 10 | 2 | 336,6 |
| ул Пухова, д. 15 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 385,9 |
| ул Пухова, д. 16 | 0 | 1963 | 8 | 2 | 336,8 |
| ул Пухова, д. 17 | 31 | 1970 | 68 | 5 | 3223,1 |
| ул Пухова, д. 18 | 0 | 1963 | 8 | 2 | 328,4 |
| ул Пухова, д. 19 | 0 | 1970 | 120 | 5 | 4550,8 |
| ул Пухова, д. 20 | 0 | 1962 | 8 | 2 | 335,5 |
| ул Пухова, д. 21 | 0 | 1955 | 8 | 2 | 360,8 |
| ул Пухова, д. 22 | 0 | 1961 | 8 | 2 | 333,1 |
| ул Пухова, д. 23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 428,7 |
| ул Пухова, д. 23А | 2 | 2006 | 71 | 10 | 4573,6 |
| ул Пухова, д. 23А | 1 | 2007 | 85 | 10 | 4825,9 |
| ул Пухова, д. 23А | 0 | 2008 | 133 | 10 | 8643,3 |
| ул Пухова, д. 26 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 108,8 |
| ул Пухова, д. 27/25 | 60 | 1932 | 32 | 4 | 2554 |
| ул Пухова, д. 28 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 161,4 |
| ул Пухова, д. 29 | 65 | 1935 | 24 | 3 | 1407,9 |
| ул Пухова, д. 3 | 12 | 1969 | 70 | 5 | 3374,7 |
| ул Пухова, д. 30 | 34 | 1958 | 8 | 2 | 404,3 |
| ул Пухова, д. 31 | 44 | 1910 | 4 | 1 | 192,2 |
| ул Пухова, д. 32 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 59,6 |
| ул Пухова, д. 33 | 49 | 1927 | 4 | 1 | 248,3 |
| ул Пухова, д. 34, корп. 1 | 0 | 1990 | 11 | 3 | 632,5 |
| ул Пухова, д. 37 | 65 | 1926 | 4 | 2 | 255,1 |
| ул Пухова, д. 39 | 0 | 1926 | 4 | 2 | 255 |
| ул Пухова, д. 39А | 10 | 1951 | 8 | 2 | 531,2 |
| ул Пухова, д. 40 | 0 | 1955 | 12 | 2 | 564 |
| ул Пухова, д. 41 | 0 | 1936 | 23 | 3 | 1298,6 |
| ул Пухова, д. 42 | 0 | 1949 | 7 | 2 | 419,6 |
| ул Пухова, д. 43, корп. 1 | 0 | 1970 | 70 | 5 | 3206 |
| ул Пухова, д. 43, корп. 2 | 22 | 1970 | 80 | 5 | 3539 |
| ул Пухова, д. 43, корп. 3 | 32 | 1978 | 20 | 5 | 1392,7 |
| ул Пухова, д. 44 | 0 | 1948 | 12 | 2 | 530,8 |
| ул Пухова, д. 45 | 0 | 1929 | 8 | 2 | 483 |
| ул Пухова, д. 46 | 0 | 1948 | 8 | 2 | 415,9 |
| ул Пухова, д. 46, корп. 1 | 0 | 1977 | 13 | 5 | 2074,4 |
| ул Пухова, д. 47 | 0 | 1957 | 12 | 2 | 589,1 |
| ул Пухова, д. 48/24 | 0 | 1952 | 22 | 3 | 1322,1 |
| ул Пухова, д. 49 | 20 | 1954 | 19 | 2 | 620,8 |
| ул Пухова, д. 5 | 28 | 1970 | 120 | 5 | 4567,7 |
| ул Пухова, д. 50/27 | 0 | 1957 | 29 | 3 | 1900,8 |
| ул Пухова, д. 51 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 587,4 |
| ул Пухова, д. 53 | 0 | 1959 | 18 | 2 | 286,7 |
| ул Пухова, д. 55 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 388,5 |
| ул Пухова, д. 57 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 388,8 |
| ул Пухова, д. 58 | 0 | 1958 | 4 | 2 | 242,8 |
| ул Пухова, д. 7 | 0 | 1969 | 120 | 5 | 4560,6 |
| ул Пухова, д. 9 | 23 | 1970 | 120 | 5 | 4526,4 |
| ул Пушкина, д. 10/75 | 34 | 1974 | 28 | 4 | 1334,1 |
| ул Пушкина, д. 15 | 65 | 1880 | 7 | 2 | 414,6 |
| ул Пушкина, д. 16 | 65 | до 1900 | 6 | 2 | 276,1 |
| ул Пушкина, д. 16 | 65 | до 1900 | 11 | 2 | 548,3 |
| ул Пушкина, д. 18 | 0 | 1900 | 5 | 1 | 192,6 |
| ул Пушкина, д. 1А | 0 | 1988 | 4 | 2 | 272,8 |
| ул Пушкина, д. 3 | 36 | 1972 | 64 | 5 | 2584,8 |
| ул Пушкина, д. 5 | 0 | 1890 | 7 | 2 | 447,1 |
| ул Пушкина, д. 6 | 67 | 1900 | 9 | 2 | 588,2 |
| ул Пушкина, д. 7 | 0 | 1965 | 3 | 2. | 150,5 |
| ул Пушкина, д. 9 | 0 | 1918 | 11 | 2 | 593,09 |
| ул Работниц, д. 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59,9 |
| ул Радищева, д. 11 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 570,6 |
| ул Радищева, д. 13 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 543,4 |
| ул Радищева, д. 15 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 271,6 |
| ул Радищева, д. 19 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 539,2 |
| ул Радищева, д. 3 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 554 |
| ул Радищева, д. 5 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 288,5 |
| ул Радищева, д. 6 | 0 | 1974 | 96 | 5 | 2554,6 |
| ул Радищева, д. 7 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 281,2 |
| ул Радищева, д. 8 | 0 | 1976 | 145 | 5 | 3954,4 |
| ул Родниковая, д. 87 | 0 | 1990 | 76 | 5 | 3381,4 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 1А (инв.№ 7596) | 0 | 1900 | 2 | 1 | 138,3 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 2А | 0 | 1962 | 2 | 1 | 74,6 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 33 | 0 | 1952 | 1 | 1 | 39,6 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 39 | 19 | 1985 | 70 | 5 | 3350,9 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 45 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 119,4 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 47 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 106,1 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 49 | 0 | 1956 | 2 | 1 | 87,3 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 49А | 18 | 1954 | 11 | 2 | 437 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 51 | 0 | 1962 | 32 | 4 | 1298,3 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 53 | 0 | 1964 | 32 | 4 | 1302,1 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 6 (инв.№ 9964) | 0 | 1957 | 2 | 1 | 108,6 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 61 | 56 | 1962 | 3 | 2 | 811,6 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 63 | 0 | 1997 | 20 | 5 | 1224,1 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 63А | 0 | 1992 | 8 | 2 | 296,7 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 63Б | 0 | 1991 | 18 | 3 | 1046,1 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 67 | 0 | 1970 | 4 | 2 | 322,9 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 69 | 0 | 1974 | 8 | 2 | 385,3 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 71 | 0 | 1981 | 12 | 2 | 569,7 |
| ул Ромодановские Дворики, д. 80 | 0 | 2011 | 8 | 2 | 1858,2 |
| ул Ромодановские Дворики, д. б/н (инв.№ 9953) | 0 | 1952 | 1 | 1 | 54,7 |
| ул Ромодановские Дворики, д. б/н (инв.№ 9986) | 0 | 1965 | 1 | 1 | 50,9 |
| ул Рубежная, д. 10 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 124,7 |
| ул Рубежная, д. 11 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 160,6 |
| ул Рубежная, д. 15 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 94,7 |
| ул Рубежная, д. 17 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 124,1 |
| ул Рубежная, д. 19 | 0 | 1959 | 1 |  | 60,9 |
| ул Рубежная, д. 21 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 144,4 |
| ул Рубежная, д. 25 | 0 | 1958 | 4 | 2 | 200,1 |
| ул Рубежная, д. 27 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 84,2 |
| ул Рубежная, д. 29 | 25 | 1958 | 1 | 1 | 31,1 |
| ул Рубежная, д. 5 | 0 | 1959 | 10 | 2 | 442,8 |
| ул Рубежная, д. 6 | 64 | 1957 | 4 | 1 | 167,8 |
| ул Рубежная, д. 7 | 8 | 1959 | 1 | 1 | 144,7 |
| ул Рубежная, д. 8 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 139,6 |
| ул Рылеева, д. 1/12 | 0 | 1974 | 40 | 5 | 1797,5 |
| ул Рылеева, д. 14 | 0 | 1917 | 14 | 1 | 575,3 |
| ул Рылеева, д. 16 | 23 | 1966 | 60 | 5 | 2590,5 |
| ул Рылеева, д. 18Б | 30 | 1958 | 16 | 2 | 562,7 |
| ул Рылеева, д. 18В | 35 | 1960 | 16 | 2 | 569,9 |
| ул Рылеева, д. 19 | 30 | 1968 | 68 | 5 | 3350,7 |
| ул Рылеева, д. 21 | 0 | 1984 | 97 | 5 | 4573,9 |
| ул Рылеева, д. 3 | 0 | 1975 | 120 | 5 | 3104,8 |
| ул Рылеева, д. 34 | 0 | 1987 | 71 | 4 | 3140,1 |
| ул Рылеева, д. 34А | 9 | 1972 | 40 | 5 | 1805,1 |
| ул Рылеева, д. 36 | 0 | 1954 | 8 | 2 | 378,1 |
| ул Рылеева, д. 4 | 0 | 1975 | 60 | 5 | 2693,6 |
| ул Рылеева, д. 41 | 0 | 1964 | 36 | 5 | 1453,5 |
| ул Рылеева, д. 44 | 6 | 1958 | 26 | 3 | 1540,4 |
| ул Рылеева, д. 44А | 50 | 1958 | 8 | 2 | 416,8 |
| ул Рылеева, д. 46А | 47 | 1960 | 32 | 4 | 1730,1 |
| ул Рылеева, д. 55 | 0 | 1827 | 2 | 1 | 49,4 |
| ул Рылеева, д. 58/14 | 0 | 1900 | 3 | 2 | 58,8 |
| ул Рылеева, д. 6 | 29 | 1979 | 133 | 9 | 6701,3 |
| ул Рылеева, д. 61/17 | 0 | 1918 | 7 | 1 | 179,3 |
| ул Рылеева, д. 64 | 0 | 1900 | 3 | 1 | 143 |
| ул Рылеева, д. 65 | 0 | 1890 | 2 | 1 | 98 |
| ул С.Разина, д. 144 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 271,3 |
| ул С.Разина, д. 3 | 22 | 1962 | 94 | 5 | 3924,1 |
| ул С.Разина, д. 30 | 0 | 1917 | 4 | 1 | 120,3 |
| ул С.Разина, д. 36 | 35 | 1977 | 120 | 5 | 4609,1 |
| ул С.Разина, д. 38 | 24 | 1978 | 72 | 9 | 4110,5 |
| ул С.Разина, д. 4 | 13 | 1969 | 60 | 5 | 2569,6 |
| ул С.Разина, д. 40 | 30 | 1979 | 72 | 9 | 4113,1 |
| ул С.Разина, д. 41 | 5 | 1966 | 80 | 5 | 3559,8 |
| ул С.Разина, д. 42/38 | 0 | 1980 | 71 | 9 | 3994,6 |
| ул С.Разина, д. 43 | 18 | 1965 | 80 | 5 | 3541,9 |
| ул С.Разина, д. 44 | 13 | 1980 | 72 | 9 | 4068,6 |
| ул С.Разина, д. 46 | 25 | 1978 | 72 | 9 | 4027,2 |
| ул С.Разина, д. 47 | 0 | 1966 | 80 | 5 | 3579,1 |
| ул С.Разина, д. 48 | 25 | 1977 | 100 | 5 | 4721,6 |
| ул С.Разина, д. 5 | 21 | 1987 | 144 | 9 | 7775 |
| ул С.Разина, д. 50 | 1 | 1977 | 100 | 5 | 4739,1 |
| ул С.Разина, д. 52 | 30 | 1978 | 72 | 9 | 4087,1 |
| ул С.Разина, д. 54 | 0 | 1977 | 72 | 9 | 4082,4 |
| ул С.Разина, д. 56 | 0 | 1977 | 72 | 9 | 4076,5 |
| ул С.Разина, д. 58 | 40 | 1976 | 70 | 5 | 3348,9 |
| ул С.Разина, д. 6 | 40 | 1968 | 65 | 5 | 3119,6 |
| ул С.Разина, д. 60 | 0 | 1977 | 72 | 9 | 4123,4 |
| ул С.Разина, д. 64 | 44 | 1977 | 144 | 9 | 7873,6 |
| ул С.Разина, д. 65 | 0 | 1979 | 16 | 5 | 777,4 |
| ул С.Разина, д. 67 | 0 | 1979 | 70 | 5 | 3385,5 |
| ул С.Разина, д. 69 | 12 | 1975 | 98 | 5 | 4678,9 |
| ул С.Разина, д. 7 | 0 | 1987 | 144 | 9 | 7747,3 |
| ул С.Разина, д. 71 | 0 | 1977 | 16 | 5 | 773,5 |
| ул С.Разина, д. 73 | 33 | 1975 | 115 | 5 | 5575 |
| ул С.Разина, д. 75 | 33 | 1975 | 16 | 5 | 771,1 |
| ул С.Разина, д. 77 | 0 | 1974 | 115 | 5 | 5548,5 |
| ул С.Разина, д. 79 | 12 | 1974 | 16 | 5 | 773,5 |
| ул С.Разина, д. 81 | 40 | 1974 | 115 | 5 | 5558,4 |
| ул С.Разина, д. 83 | 25 | 1974 | 16 | 5 | 768,8 |
| ул С.Разина, д. 85 | 0 | 1974 | 115 | 5 | 5554,3 |
| ул С.Разина, д. 87 | 15 | 1975 | 16 | 5 | 778,9 |
| ул С.Разина, д. 89 | 0 | 1974 | 115 | 5 | 5545,5 |
| ул С.Разина, д. 91 | 37 | 1975 | 16 | 5 | 778,1 |
| ул С.Разина, д. 93 | 32 | 1975 | 114 | 5 | 5521 |
| ул С.Разина, д. 95 | 26 | 1976 | 120 | 5 | 4638,9 |
| ул С.Разина, д. 95, корп.1 | 0 | 1981 | 60 | 5 | 2798,7 |
| ул С.Разина, д. 95, корп.2 | 30 | 1983 | 68 | 9 | 3853,5 |
| ул С.Разина, д. 97 | 33 | 1974 | 120 | 5 | 4666,9 |
| ул С.Разина, д. 97, корп.2 | 0 | 1985 | 72 | 9 | 4008,1 |
| ул С.Разина, д. 99 | 0 | 1980 | 120 | 5 | 4548,7 |
| ул Садовая, б/н (инв.№ 24823) | 0 | 1874 | 1 | 0 | 50,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 105/150 | 0 | 1949 | 10 | 1 | 224,6 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 127 | 54 | 1934 | 18 | 3 | 1204,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 133 | 20 | 1917 | 22 | 2 | 1394,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 14 | 10 | 1999 | 101 | 9 | 5823,8 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 16 | 0 | 1955 | 27 | 3 | 2039,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 18 | 30 | 1953 | 9 | 2 | 773,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 2/61 | 0 | 1961 | 36 | 5 | 1371,5 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 22 | 72 | 1960 | 10 | 2 | 379,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 22А | 45 | 1959 | 10 | 3 | 493,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 23 | 4 | 2004 | 30 | 6 | 2183,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 24, корп. 1 | 38 | 1958 | 27 | 3 | 1586,8 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 24, корп. 2 | 0 | 1954 | 8 | 2 | 380,7 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 24, корп. 3 | 0 | 1954 | 8 | 2 | 382,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 24, корп. 4 | 0 | 1954 | 8 | 2 | 375 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 24, корп. 5 | 0 | 1953 | 8 | 2 | 378,7 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 24, корп. 6 | 0 | 1954 | 8 | 2 | 389,5 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 25А | 0 | 1962 | 24 | 3 | 953,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 26 | 0 | 1959 | 24 | 3 | 1068,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 27 | 0 | 1962 | 22 | 3 | 876,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 28 | 3 | 1958 | 30 | 4 | 1894,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 29 | 8 | 1962 | 34 | 4 | 1294,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 29 | 0 | 1977 | 1 |  | 49,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 31 | 0 | 1976 | 24 | 6 | 1060,1 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 35 | 0 | 1890 | 8 | 2 | 211,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 37 | 0 | 1986 | 36 | 6 | 1609,5 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 39 | 0 | 1890 | 5 | 2 | 222,6 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 44 | 0 | 1961 | 51 | 4 | 2328,8 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 46 | 43 | 1967 | 37 | 2 | 1054,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 56 | 1952 | 24 | 2 | 2099,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 48А | 0 | 1890 | 5 | 1 | 151,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 50 | 0 | 1956 | 24 | 2 | 1096,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 51 | 0 | 1990 | 54 | 6 | 2532,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 52 | 35 | 1953 | 24 | 2 | 1224,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 54 | 58 | 1950 | 8 | 2 | 406 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 55 | 0 | 1900 | 5 | 2 | 210,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 56 | 0 | 1950 | 8 | 2 | 404,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 58 | 0 | 1952 | 12 | 2 | 518,1 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 6 | 66 | 1900 | 9 | 1 | 727 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 60 | 53 | 1954 | 2 | 2 | 546,7 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 62 | 23 | 1959 | 32 | 4 | 1257,5 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 63 | 0 | 1917 | 4 | 2 | 100,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 64 | 0 | 1961 | 32 | 4 | 1278,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 67 | 0 | 1999 | 25 | 6 | 1405,1 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 68 | 46 | 1962 | 31 | 5 | 3242,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 69/15 | 28 | 1954 | 9 | 2 | 366,6 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 71 | 35 | 1973 | 96 | 5 | 4531,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 72 | 0 | 2000 | 104 | 9 | 5812,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 74 | 42 | 1971 | 1 | 5 | 17,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп. 2 | 10 | 1998 | 144 | 9 | 7241,1 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп.1 | 40 | 1988 | 144 | 9 | 7183,7 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 77А | 28 | 1960 | 16 | 2 | 618,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 77Б | 0 | 1960 | 9 | 2 | 457,4 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 79 | 65 | 1917 | 6 | 2 | 251,5 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 79А | 16 | 1992 | 30 | 5 | 1167,7 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 81 | 26 | 1964 | 64 | 5 | 2577,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 83 | 0 | 1917 | 4 | 1 | 119,6 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 85 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 568,3 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 89 | 25 | 1978 | 30 | 5 | 1785,9 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 91 | 0 | 1956 | 27 | 3 | 1934,2 |
| ул Салтыкова-Щедрина, д. 93 | 15 | 1961 | 40 | 5 | 1637,8 |
| ул Светлая, д. 12 | 0 | 1999 | 16 | 2 | 785,7 |
| ул Светлая, д. 6 | 0 | 1992 | 80 | 5 | 3127 |
| ул Светлая, д. 8 | 0 | 1980 | 80 | 5 | 3272,9 |
| ул Северная, д. 65/2 | 35 | 1961 | 32 | 4 | 1270,4 |
| ул Северная, д. 96 | 22 | 1986 | 70 | 5 | 3350,1 |
| ул Секиотовская, д. 17 | 0 | 1954 | 1 | 1 | 39,2 |
| ул Секиотовская, д. 40А | 0 | 1975 | 18 | 2 | 850,8 |
| ул Секиотовская, д. 43А | 0 | 1985 | 18 | 2 | 865,7 |
| ул Секиотовская, д. 47 (инв.№ 10659) | 48 | 1970 | 4 | 1 | 188,5 |
| ул Секиотовская, д. 68 | 64 | до 1969 | 3 | 1 | 81,4 |
| ул Смоленская, д. 1/32 | 22 | 2001 | 2 | 5 | 124 |
| ул Смоленская, д. 13 | 0 | 1900 | 6 | 2 | 165,3 |
| ул Смоленская, д. 15 | 70 | до 1900 | 4 | 2 | 227,4 |
| ул Смоленская, д. 15 | 0 | до 1900 | 1 | 2 | 60,6 |
| ул Смоленская, д. 3 | 0 | 1999 | 10 | 3 | 943,8 |
| ул Советская, д. 10, корп.1 | 0 | 1991 | 75 | 5 | 4095 |
| ул Советская, д. 105 | 29 | 2001 | 40 | 8 | 2952,3 |
| ул Советская, д. 107 | 0 | 2009 | 133 | 9 | 7139,7 |
| ул Советская, д. 162 | 30 | 1984 | 2 | 2 | 146,8 |
| ул Советская, д. 17 | 0 | 1956 | 2 | 1 | 119,8 |
| ул Советская, д. 18, корп.1 | 0 | 1974 | 18 | 2 | 819,9 |
| ул Советская, д. 1А | 0 | 1957 | 8 | 2 | 270,8 |
| ул Советская, д. 2А | 0 | 1957 | 8 | 2 | 271,1 |
| ул Советская, д. 3 | 26 | 1987 | 89 | 5 | 4154,5 |
| ул Советская, д. 34 | 0 | 2002 | 90 | 9 | 5935,1 |
| ул Советская, д. 38А | 49 | 1958 | 8 | 2 | 401,5 |
| ул Советская, д. 3А | 0 | 1962 | 16 | 2 | 635,7 |
| ул Советская, д. 4 | 0 | 1980 | 27 | 3 | 1312,7 |
| ул Советская, д. 4А | 20 | 1962 | 16 | 2 | 648,7 |
| ул Советская, д. 5 | 9 | 1993 | 120 | 5 | 4681 |
| ул Советская, д. 5(ИНВ.№ 28706) | 0 | 1957 | 4 | 1 | 137,5 |
| ул Советская, д. 6 | 0 | 1983 | 68 | 5 | 3189,8 |
| ул Советская, д. 7 | 0 | 1957 | 5 | 1 | 123,9 |
| ул Советская, д. 8 | 0 | 1989 | 100 | 5 | 4273,1 |
| ул Современная, д. 11 | 0 | 2008 | 4 |  | 251,2 |
| ул Современная, д. 13 | 0 | 2008 | 4 |  | 255,3 |
| ул Современная, д. 15/1 | 0 | 2008 | 4 |  | 254,2 |
| ул Современная, д. 20 | 0 | 2008 | 6 | 2 | 608 |
| ул Современная, д. 3 | 0 | 2009 | 4 |  | 254,2 |
| ул Современная, д. 5 | 0 | 2009 | 4 |  | 257,7 |
| ул Современная, д. 7 | 0 | 2008 | 4 |  | 257,9 |
| ул Современная, д. 9 | 0 | 2009 | 4 |  | 255,8 |
| ул Социалистическая, д. 12 | 0 | 1990 | 67 | 5 | 2433,8 |
| ул Социалистическая, д. 3 | 14 | 1963 | 80 | 5 | 3561,2 |
| ул Социалистическая, д. 4 | 0 | 1967 | 80 | 5 | 3510,4 |
| ул Социалистическая, д. 6 | 0 | 1970 | 64 | 5 | 2547 |
| ул Социалистическая, д. 6, корп. 1 | 0 | 1986 | 18 | 5 | 1016,4 |
| ул Социалистическая, д. 8 | 0 | 1959 | 20 | 2 | 1226,4 |
| ул Социалистическая, д. 9 | 45 | 1962 | 40 | 5 | 1624,8 |
| ул Спартака, д. 3 | 0 | 1985 | 144 | 9 | 8212,3 |
| ул Спартака, д. 5 | 0 | 1985 | 107 | 9 | 5685,4 |
| ул Спартака, д. 9 | 0 | 1987 | 143 | 9 | 8482,1 |
| ул Спичечная, д. 6 | 0 | 1970 | 68 | 5 | 3218,5 |
| ул Спортивная, д. 3 | 0 | 1973 | 115 | 5 | 5597,8 |
| ул Станционная, д. 10 | 17 | 0 | 4 | 1 | 166,7 |
| ул Станционная, д. 12 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 171,5 |
| ул Станционная, д. 14 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 183,7 |
| ул Станционная, д. 16 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 154,5 |
| ул Станционная, д. 18 | 0 | 1958 | 2 | 1 | 86,1 |
| ул Станционная, д. 20 | 0 | 1958 | 4 | 1 | 90,2 |
| ул Станционная, д. 22 | 44 | 1958 | 4 | 1 | 95,8 |
| ул Станционная, д. 7 | 0 | 1956 | 4 | 1 | 199,9 |
| ул Станционная, д. 7А | 0 | 1956 | 4 | 1 | 156,9 |
| ул Станционная, д. 8 | 0 | 1959 | 4 | 1 | 134,1 |
| ул Станционная, д. 9 | 58 | 1956 | 4 | 1 | 151,9 |
| ул Станционная, д. 9А | 12 | 1956 | 4 | 1 | 216,4 |
| ул Стеклянников Сад, д. 1 | 0 | 1976 | 70 | 5 | 3338,5 |
| ул Стеклянников Сад, д. 2 | 23 | 1971 | 98 | 5 | 4382,4 |
| ул Стеклянников Сад, д. 3 | 45 | 1982 | 60 | 6 | 2775,2 |
| ул Стеклянников Сад, д. 4 | 15 | 1990 | 144 | 9 | 7764,4 |
| ул Стеклянников Сад, д. 44 | 0 | 1977 | 120 | 5 | 4553,6 |
| ул Стекольная, д. 10 | 41 | 1957 | 4 | 1 | 182,4 |
| ул Стекольная, д. 11 | 0 | 1951 | 4 | 1 | 286,6 |
| ул Стекольная, д. 12 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 168,4 |
| ул Стекольная, д. 18 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 210,5 |
| ул Стекольная, д. 2 | 0 | 1954 | 8 | 2 | 383,4 |
| ул Стекольная, д. 24 | 0 | 1962 | 4 | 1 | 190,2 |
| ул Стекольная, д. 26 | 15 | 1989 | 89 | 5 | 4455,4 |
| ул Стекольная, д. 36 | 0 | 1976 | 24 | 3 | 1099,3 |
| ул Стекольная, д. 4 | 60 | 1952 | 8 | 2 | 369,6 |
| ул Стекольная, д. 9 | 57 | 1951 | 4 | 1 | 181 |
| ул Суворова, д. 100 | 42 | 1900 | 12 | 2 | 620 |
| ул Суворова, д. 102 | 0 | 1880 | 10 | 2 | 471,1 |
| ул Суворова, д. 102 | 63 | 1880 | 1 | 2 | 75,1 |
| ул Суворова, д. 104 | 0 | 1900 | 7 | 2 | 226,4 |
| ул Суворова, д. 105/23 | 0 | 1890 | 9 | 1 | 198,7 |
| ул Суворова, д. 108 | 47 | 0 | 13 | 1 | 607,4 |
| ул Суворова, д. 11 | 0 | 1981 | 70 | 5 | 3357,5 |
| ул Суворова, д. 110 | 66 | 1880 | 5 | 1 | 286,6 |
| ул Суворова, д. 111/21 | 0 | 2005 | 45 | 9 | 3612,7 |
| ул Суворова, д. 112 | 0 | 1890 | 29 | 2 | 2255,1 |
| ул Суворова, д. 112 | 0 | 1890 | 1 | 1 | 35,5 |
| ул Суворова, д. 116 | 20 | 1964 | 125 | 5 | 5907,6 |
| ул Суворова, д. 118 | 0 | 1961 | 88 | 5 | 5525,6 |
| ул Суворова, д. 118 |  | 1984 | 20 | 6 | 983,1 |
| ул Суворова, д. 119 | 60 | до 1890 г. | 11 | 2 | 593,6 |
| ул Суворова, д. 120 | 35 | 1965 | 69 | 5 | 3429,2 |
| ул Суворова, д. 123/50 | 29 | 1984 | 101 | 9 | 3993 |
| ул Суворова, д. 124 | 66 | 1890 | 10 | 2 | 216,3 |
| ул Суворова, д. 13 | 0 | 1981 | 70 | 5 | 3369,1 |
| ул Суворова, д. 14 | 0 | 1900 | 6 | 2 | 163,3 |
| ул Суворова, д. 142 | 41 | 1967 | 80 | 5 | 3521 |
| ул Суворова, д. 144 | 0 | 1973 | 38 | 5 | 1786,8 |
| ул Суворова, д. 147 | 0 | 1998 | 54 | 9 | 4277,3 |
| ул Суворова, д. 147 | 0 | 2002 | 23 | 9 | 2303,8 |
| ул Суворова, д. 147, корп.1 | 0 | 1998 | 7 | 6 | 457,8 |
| ул Суворова, д. 15 | 28 | 1981 | 70 | 5 | 3327,7 |
| ул Суворова, д. 151 | 0 | 1990 | 45 | 5 | 2085 |
| ул Суворова, д. 153 | 0 | 0 | 7 | 2 | 308,4 |
| ул Суворова, д. 153, корп.1 | 75 | 1963 | 40 | 5 | 1618,8 |
| ул Суворова, д. 153, корп.2 | 27 | 1962 | 76 | 5 | 3058,2 |
| ул Суворова, д. 153, корп.3 | 40 | 1961 | 79 | 5 | 3131,98 |
| ул Суворова, д. 153, корп.4 | 37 | 1964 | 80 | 5 | 3275,8 |
| ул Суворова, д. 153, корп.5 | 43 | 1965 | 60 | 5 | 2542,4 |
| ул Суворова, д. 154 | 0 | 1918 | 11 | 2 | 378,1 |
| ул Суворова, д. 154, корп.1 | 39 | 1978 | 96 | 5 | 4497,3 |
| ул Суворова, д. 155 | 0 | 1974 | 40 | 5 | 1792,6 |
| ул Суворова, д. 157 | 22 | 1967 | 80 | 5 | 2883,7 |
| ул Суворова, д. 158 | 23 | 1980 | 100 | 5 | 4678,1 |
| ул Суворова, д. 159 | 0 | 1967 | 80 | 5 | 2876,6 |
| ул Суворова, д. 160 | 20 | 1992 | 35 | 7 | 2013 |
| ул Суворова, д. 160 | 0 | 1996 | 104 | 9 | 5935,4 |
| ул Суворова, д. 160 | 0 | 2002 | 33 | 8 | 2448 |
| ул Суворова, д. 160, корп.1 | 3 | 2005 | 60 | 10 | 5003,3 |
| ул Суворова, д. 165 | 0 | 1945 | 5 | 2 | 300,1 |
| ул Суворова, д. 167 | 0 | 1918 | 7 | 1 | 252,7 |
| ул Суворова, д. 17 | 0 | 1981 | 70 | 5 | 3381,7 |
| ул Суворова, д. 174 | 0 | 1974 | 40 | 5 | 1813,1 |
| ул Суворова, д. 181 | 0 | 1975 | 70 | 5 | 3357,5 |
| ул Суворова, д. 183 | 0 | 1981 | 30 | 5 | 1398,5 |
| ул Суворова, д. 188 | 0 | 1972 | 100 | 5 | 4696,7 |
| ул Суворова, д. 19 | 28 | 1981 | 70 | 5 | 3299,8 |
| ул Суворова, д. 20 | 50 | 1900 | 3 | 1 | 102 |
| ул Суворова, д. 21 | 27 | 1990 | 45 | 5 | 2281,2 |
| ул Суворова, д. 21 | 0 | 1995 | 60 | 9 | 3512,1 |
| ул Суворова, д. 24 | 67 | 1900 | 2 | 1 | 72,7 |
| ул Суворова, д. 25 | 0 | 2005 | 22 | 7 | 1287 |
| ул Суворова, д. 31 | 0 | 1990 | 70 | 9 | 4248,4 |
| ул Суворова, д. 31 | 0 | 1993 | 61 | 7 | 3280,8 |
| ул Суворова, д. 38 | 0 | 1999 | 32 | 7 | 3030,6 |
| ул Суворова, д. 44 | 0 | 2003 | 17 | 7 | 1725,4 |
| ул Суворова, д. 46 | 0 | 1998 | 15 | 6 | 1606,3 |
| ул Суворова, д. 48 | 42 | 1966 | 80 | 5 | 3538,4 |
| ул Суворова, д. 5 | 0 | 1982 | 100 | 5 | 4729,4 |
| ул Суворова, д. 50 | 35 | 1968 | 68 | 5 | 3224,1 |
| ул Суворова, д. 51 | 32 | 1900 | 7 | 2 | 302,9 |
| ул Суворова, д. 52 | 11 | 1969 | 70 | 5 | 3321,6 |
| ул Суворова, д. 54 | 0 | 1970 | 70 | 5 | 3368,1 |
| ул Суворова, д. 56 | 35 | 1973 | 68 | 5 | 3275,2 |
| ул Суворова, д. 58 | 0 | 1979 | 68 | 5 | 3240,7 |
| ул Суворова, д. 60 | 0 | 1988 | 30 | 5 | 1320,9 |
| ул Суворова, д. 63, корп.1 | 20 | 1988 | 40 | 5 | 2353,8 |
| ул Суворова, д. 65 | 20 | 1981 | 144 | 9 | 7820,7 |
| ул Суворова, д. 67 | 0 | 1987 | 54 | 9 | 2664,8 |
| ул Суворова, д. 69 | 26 | 1982 | 144 | 9 | 7716,7 |
| ул Суворова, д. 7 | 29 | 1981 | 70 | 5 | 3358,1 |
| ул Суворова, д. 7, корп.1 | 0 | 1997 | 52 | 6 | 4747,6 |
| ул Суворова, д. 71а | 0 | 2011 | 24 | 6 | 9942 |
| ул Суворова, д. 73А | 0 | 1953 | 3 | 1 | 100,6 |
| ул Суворова, д. 80 | 54 | 1954 | 8 | 2 | 422,3 |
| ул Суворова, д. 84А | 0 | 1960 | 12 | 2 | 654,1 |
| ул Суворова, д. 86 | 0 | 1975 | 45 | 5 | 2290,5 |
| ул Суворова, д. 9 | 0 | 1982 | 100 | 5 | 4804,9 |
| ул Суворова, д. 93/26 | 55 | 1953 | 8 | 2 | 360,6 |
| ул Суворова, д. 95 | 0 | 1983 | 70 | 5 | 3363,4 |
| ул Суворова, д. 96 | 0 | 1917,2005 | 15 | 5 | 896,3 |
| ул Суворова, д. 96, корп.2 | 0 | 1917 | 3 | 3 | 353,3 |
| ул Суворова, д. 96А | 0 | 1917 | 7 | 2 | 353,3 |
| ул Тарутинская, д. 1(ИНВ.№ 7375) | 0 | 1958 | 4 | 1 | 144 |
| ул Тарутинская, д. 171, корп. 1 | 19 | 1989 | 78 | 5 | 3451 |
| ул Тарутинская, д. 171, корп. 2 | 18 | 1990 | 79 | 5 | 3561,5 |
| ул Тарутинская, д. 184 | 28 | 1974 | 80 | 5 | 3832,7 |
| ул Тарутинская, д. 186 | 31 | 1973 | 68 | 5 | 3235,7 |
| ул Тарутинская, д. 186, корп. 1 | 30 | 1975 | 90 | 5 | 3919 |
| ул Тарутинская, д. 188 | 33 | 1975 | 68 | 5 | 3223,7 |
| ул Тарутинская, д. 192 | 24 | 1969 | 16 | 2 | 724,2 |
| ул Тарутинская, д. 192, корп.1 | 59 | 1972 | 66 | 5 | 3120,1 |
| ул Тарутинская, д. 194 | 0 | 1960 | 8 | 2 | 394,2 |
| ул Тарутинская, д. 194, корп.1 | 33 | 1975 | 70 | 5 | 3390,4 |
| ул Тарутинская, д. 198 | 0 | 1950 | 6 | 2 | 372,4 |
| ул Тарутинская, д. 1А | 0 | 1958 | 4 | 1 | 181,4 |
| ул Тарутинская, д. 200, корп. 1 | 31 | 1977 | 66 | 5 | 3172 |
| ул Тарутинская, д. 202 | 0 | 1977 | 70 | 5 | 3390,4 |
| ул Тарутинская, д. 231, корп. 1 | 0 | 1965 | 16 | 2 | 639,9 |
| ул Тарутинская, д. 231, корп. 2 | 43 | 1965 | 16 | 2 | 651,3 |
| ул Тарутинская, д. 231, корп. 3 | 0 | 1974 | 18 | 2 | 794,5 |
| ул Тарутинская, д. 232 | 42 | 1981 | 16 | 2 | 761 |
| ул Тарутинская, д. 2Б | 0 | 1968 | 6 | 1 | 251 |
| ул Театральная, д. 1/48 | 0 | 1890 | 9 | 2 | 965,1 |
| ул Театральная, д. 10 | 0 | 1917 | 10 | 3 | 424,7 |
| ул Театральная, д. 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 567 |
| ул Театральная, д. 14 | 8 | 1900 | 5 | 2 | 343,5 |
| ул Театральная, д. 14 | 0 | до 1900 | 1 | 2 | 49 |
| ул Театральная, д. 15/56 | 0 | до 1880 | 5 | 2 | 251,2 |
| ул Театральная, д. 16 | 65 | 1900 | 3 | 2 | 227,3 |
| ул Театральная, д. 17-19 | 51 | 0 | 4 | 2 | 368,8 |
| ул Театральная, д. 18 | 0 | 1900 | 6 | 2 | 238,9 |
| ул Театральная, д. 19 | 66 | 1900 | 6 | 2 | 161,1 |
| ул Театральная, д. 20 | 65 | 1900 | 4 | 2 | 177,5 |
| ул Театральная, д. 21 | 31 | 1880 | 8 | 2 | 296,9 |
| ул Театральная, д. 22 | 0 | 1958 | 18 | 3 | 1116,7 |
| ул Театральная, д. 24/36 | 66 | 1900 | 2 | 2 | 30,5 |
| ул Театральная, д. 25 | 0 | 1934 | 23 | 3 | 1113 |
| ул Театральная, д. 27 | 60 | 1978 | 30 | 5 | 1765,3 |
| ул Театральная, д. 29 | 0 | 1937 | 36 | 4 | 2220,8 |
| ул Театральная, д. 30 | 22 | 1917 | 15 | 2 | 799,4 |
| ул Театральная, д. 32 | 0 | до1917 | 2 | 2 | 91 |
| ул Театральная, д. 36 | 0 | 1918 | 5 | 2 | 287,3 |
| ул Театральная, д. 39/9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 133,8 |
| ул Театральная, д. 43/8 | 65 | 1917 | 24 | 3 | 1251,4 |
| ул Театральная, д. 6 | 0 | 1917 | 5 | 2 | 212,4 |
| ул Театральная, д. 7 | 0 | 1890 | 2 | 2 | 115,7 |
| ул Театральная, д. 9 | 23 | 0 | 6 | 2 | 190,8 |
| ул Телевизионная, д. 10 | 0 | 1960 | 43 | 4 | 2427,2 |
| ул Телевизионная, д. 11 | 67 | 1963 | 48 | 4 | 2014,5 |
| ул Телевизионная, д. 12 | 0 | 1960 | 34 | 3 | 1827,3 |
| ул Телевизионная, д. 13 | 16 | 1964 | 40 | 5 | 1625,82 |
| ул Телевизионная, д. 14 | 0 | 1955 | 10 | 2 | 707,4 |
| ул Телевизионная, д. 14, корп. 1 | 30 | 1974 | 79 | 5 | 3854,6 |
| ул Телевизионная, д. 15 | 0 | 1962 | 30 | 4 | 1196,5 |
| ул Телевизионная, д. 16 | 37 | 1955 | 18 | 2 | 1407,7 |
| ул Телевизионная, д. 17 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 694,8 |
| ул Телевизионная, д. 19 | 0 | 1957 | 8 | 2 | 526,6 |
| ул Телевизионная, д. 2 | 35 | 1973 | 38 | 5 | 1723,4 |
| ул Телевизионная, д. 2, корп. 1 | 36 | 1994 | 142 | 9 | 4709,6 |
| ул Телевизионная, д. 20 | 0 | 1951 | 18 | 2 | 1407,3 |
| ул Телевизионная, д. 21 | 0 | 1951 | 8 | 2 | 532 |
| ул Телевизионная, д. 22 | 0 | 1951 | 18 | 2 | 1433,3 |
| ул Телевизионная, д. 23 | 0 | 1959 | 16 | 2 | 645,7 |
| ул Телевизионная, д. 25 | 0 | 1951 | 12 | 2 | 915,01 |
| ул Телевизионная, д. 26 | 0 | 1953 | 12 | 2 | 895,2 |
| ул Телевизионная, д. 27 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 280,4 |
| ул Телевизионная, д. 2А | 30 | 1984 | 70 | 5 | 2423,9 |
| ул Телевизионная, д. 33 | 28 | 1953 | 12 | 2 | 549,3 |
| ул Телевизионная, д. 35 | 0 | 1953 | 12 | 2 | 542,4 |
| ул Телевизионная, д. 37 | 0 | 1953 | 16 | 2 | 719,4 |
| ул Телевизионная, д. 39 | 0 | 1953 | 16 | 2 | 711,5 |
| ул Телевизионная, д. 4 | 0 | 1970 | 40 | 5 | 1966,4 |
| ул Телевизионная, д. 41 | 0 | 1949 | 16 | 2 | 752,3 |
| ул Телевизионная, д. 43 | 0 | 1949 | 4 | 2 | 709,3 |
| ул Телевизионная, д. 45 | 24 | 1948 | 12 | 2 | 568,9 |
| ул Телевизионная, д. 47 | 0 | 1949 | 2 | 2 | 672,2 |
| ул Телевизионная, д. 49 | 12 | 1948 | 12 | 2 | 534,4 |
| ул Телевизионная, д. 51 | 0 | 1949 | 12 | 2 | 548,8 |
| ул Телевизионная, д. 53 | 0 | 1948 | 12 | 2 | 571,8 |
| ул Телевизионная, д. 55 | 0 | 1948 | 6 | 2 | 308,9 |
| ул Телевизионная, д. 6 | 54 | 1954 | 3 | 2 | 850,5 |
| ул Телевизионная, д. 6, корп. 1 | 0 | 1977 | 20 | 5 | 901,3 |
| ул Телевизионная, д. 7 | 0 | 1958 | 13 | 2 | 680,7 |
| ул Телевизионная, д. 8 | 0 | 1955 | 4 | 2 | 749,7 |
| ул Телевизионная, д. 9 | 0 | 1969 | 38 | 5 | 1696,6 |
| ул Тельмана, д. 10 | 20 | 1988 | 30 | 5 | 1361,7 |
| ул Тельмана, д. 10 | 48 | 1986 | 30 | 5 | 1363,9 |
| ул Тельмана, д. 10 | 0 | 1984 | 30 | 5 | 1323,8 |
| ул Тельмана, д. 10 | 0 | 1992 | 19 | 5 | 1146,4 |
| ул Тельмана, д. 11 | 14 | 1976 | 100 | 5 | 4568,9 |
| ул Тельмана, д. 13 | 0 | 1976 | 100 | 5 | 4437,5 |
| ул Тельмана, д. 15 | 11 | 1976 | 70 | 5 | 3379,8 |
| ул Тельмана, д. 16 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 566,8 |
| ул Тельмана, д. 16А | 0 | 1929 | 8 | 2 | 283,6 |
| ул Тельмана, д. 18 | 0 | 1960 | 16 | 2 | 555,8 |
| ул Тельмана, д. 18А | 0 | 1928 | 8 | 2 | 291,3 |
| ул Тельмана, д. 31 | 0 | 2004 | 35 | 9 | 3075 |
| ул Тельмана, д. 31 | 0 | 2005 | 44 | 9 | 2728,5 |
| ул Тельмана, д. 31 | 0 | 2005 | 36 | 9 | 2511,7 |
| ул Тельмана, д. 33 | 0 | 2001 | 35 | 9 | 2380,8 |
| ул Тельмана, д. 35 | 0 | 2000 | 36 | 9 | 1884,9 |
| ул Тельмана, д. 35 | 0 | 1992 | 50 | 9 | 3158,5 |
| ул Тельмана, д. 37 | 0 | 1981 | 60 | 5 | 2819,8 |
| ул Тельмана, д. 39 | 0 | 1972 | 68 | 5 | 3250,4 |
| ул Тельмана, д. 41 | 18 | 1968 | 69 | 5 | 3358,1 |
| ул Тепличная, д. 1 | 31 | 1977 | 70 | 5 | 3281,2 |
| ул Тепличная, д. 2 | 29 | 1979 | 16 | 4 | 763,5 |
| ул Тепличная, д. 3 | 0 | 1978 | 70 | 5 | 3244,4 |
| ул Тепличная, д. 4 | 20 | 1979 | 16 | 4 | 746,1 |
| ул Тепличная, д. 5 | 27 | 1981 | 90 | 5 | 4273,1 |
| ул Тепличная, д. 6 | 28 | 1980 | 16 | 4 | 749,8 |
| ул Тепличная, д. 7 | 0 | 1985 | 144 | 9 | 7768,8 |
| ул Тепличная, д. 8 | 0 | 1988 | 181 | 9 | 10843 |
| ул Терепецкая, д. 11, корп. 2 | 32 | 1987 | 12 | 5 | 2079,1 |
| ул Терепецкая, д. 11, корп.1 | 0 | 1986 | 25 | 5 | 2202,2 |
| ул Терепецкая, д. 12 | 0 | 1996 | 72 | 9 | 4014,1 |
| ул Терепецкая, д. 9 | 0 | 1998 | 72 | 9 | 4207,4 |
| ул Товарная, д. 11 | 44 | 1977 | 10 | 5 | 3682,3 |
| ул Тракторная, д. 13 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 163,9 |
| ул Тракторная, д. 14 | 0 | 1956 | 3 | 1 | 104,3 |
| ул Тракторная, д. 15 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 105,4 |
| ул Тракторная, д. 16 | 0 | 1956 | 3 | 1 | 147,7 |
| ул Тракторная, д. 17 | 0 |  | 1 | 1 | 56,4 |
| ул Тракторная, д. 18 | 25 | 1956 | 2 | 1 | 112,5 |
| ул Тракторная, д. 19 | 15 | 1957 | 3 | 1 | 132,1 |
| ул Тракторная, д. 20 | 0 | 1956 | 3 | 1 | 107,5 |
| ул Тракторная, д. 21 | 0 | 1957 | 3 | 1 | 100 |
| ул Тракторная, д. 23 | 0 | 1957 | 2 | 1 | 133,5 |
| ул Тракторная, д. 24 | 0 | 1956 | 3 | 1 | 160,6 |
| ул Тракторная, д. 49 | 0 | 1984 | 69 | 5 | 2382,8 |
| ул Тракторная, д. 52 | 18 | 1990 | 72 | 5 | 3604 |
| ул Труда, д. 1 | 0 | 1900 | 16 | 2 | 1275,4 |
| ул Труда, д. 1 | 50 | 1900 | 2 | 1 | 76,9 |
| ул Труда, д. 10 | 33 | 1975 | 70 | 5 | 3165,5 |
| ул Труда, д. 11 | 70 | 1936 | 8 | 2 | 446,2 |
| ул Труда, д. 13 | 70 | 1936 | 8 | 2 | 421,4 |
| ул Труда, д. 14/2 | 35 | 1973 | 53 | 5 | 2676,9 |
| ул Труда, д. 16 | 36 | 1972 | 70 | 5 | 3332,7 |
| ул Труда, д. 18/1 | 35 | 1973 | 53 | 5 | 2688,1 |
| ул Труда, д. 19/1 | 65 | 1939 | 2 | 1 | 86,5 |
| ул Труда, д. 2/2 | 70 | 1917 | 7 | 2 | 200,5 |
| ул Труда, д. 22 | 27 | 1981 | 60 | 5 | 2833,9 |
| ул Труда, д. 24 | 27 | 1981 | 90 | 5 | 4268,4 |
| ул Труда, д. 26 | 27 | 1981 | 90 | 5 | 4229,4 |
| ул Труда, д. 27 | 1 | 2007 | 127 | 9 | 7507,8 |
| ул Труда, д. 28 | 24 | 1984 | 144 | 9 | 6057,3 |
| ул Труда, д. 3 | 49 | 1959 | 29 | 4 | 1130,4 |
| ул Труда, д. 30 | 24 | 1984 | 144 | 9 | 8420,4 |
| ул Труда, д. 31 | 70 | 1900 | 6 | 1 | 157,2 |
| ул Труда, д. 31а | 55 | 1896 | 2 |  | 72 |
| ул Труда, д. 32 | 23 | 1985 | 180 | 9 | 7659,8 |
| ул Труда, д. 33 | 65 | 1905 | 2 | 1 | 94,2 |
| ул Труда, д. 37 | 55 | 1956 | 1 | 1 | 26,5 |
| ул Труда, д. 3А | 57 | 1951 | 8 | 2 | 370,2 |
| ул Труда, д. 4 | 65 | 1917 | 1 | 1 | 56,6 |
| ул Труда, д. 4, корп. 2 | 25 | 2001 | 70 | 10 | 5858,2 |
| ул Труда, д. 4, корп.1 | 0 | 2009 | 106 | 10 | 8065,8 |
| ул Труда, д. 5а, корп. 1 | 52 | 1956 | 16 | 2 | 724,7 |
| ул Труда, д. 5а, корп. 2 | 51 | 1957 | 16 | 3 | 788,5 |
| ул Труда, д. 5Б | 50 | 1958 | 18 | 3 | 891,8 |
| ул Труда, д. 6/1 | 19 | 1989 | 90 | 9 | 4814,7 |
| ул Труда, д. 7 | 60 | 1915 | 1 | 2 | 92,9 |
| ул Труда, д. 9 | 53 | 1955 | 16 | 2 | 722,9 |
| ул Труда, д. 9А | 55 | 1953 | 16 | 2 | 738,7 |
| ул Тульская Петля, д. 1 | 60 | 1962 | 2 | 1 | 96,7 |
| ул Тульская Петля, д. 1А | 65 | 1959 | 8 | 2 | 269,7 |
| ул Тульская Петля, д. 1Б | 65 | 1959 | 8 | 2 | 263,6 |
| ул Тульская Петля, д. 2 | 60 | 1962 | 2 | 1 | 49,3 |
| ул Тульская Петля, д. 3 | 60 | 1962 | 3 | 1 | 72,4 |
| ул Тульская, д. 100 | 32 | 1976 | 59 | 5 | 2578,6 |
| ул Тульская, д. 101 | 70 | 1900 | 5 | 2 | 181,7 |
| ул Тульская, д. 103 | 14 | 1994 | 71 | 9 | 3929,6 |
| ул Тульская, д. 119 | 22 | 1986 | 70 | 5 | 3398,8 |
| ул Тульская, д. 121 | 28 | 1980 | 144 | 9 | 7716 |
| ул Тульская, д. 13 | 65 | 1900 | 3 | 2 | 246,6 |
| ул Тульская, д. 130 | 41 | 1969 | 3 | 3 | 147,6 |
| ул Тульская, д. 137 | 29 | 1979 | 98 | 5 | 4597,7 |
| ул Тульская, д. 139 | 20 | 1988 | 107 | 5 | 5052,2 |
| ул Тульская, д. 139 | 16 | 1992 | 51 | 9 | 2741,3 |
| ул Тульская, д. 13б | 6 | 2002 | 42 | 9 | 2776,4 |
| ул Тульская, д. 13б | 5 | 2003 | 62 | 9 | 4868,1 |
| ул Тульская, д. 13б | 4 | 2004 | 57 | 8 | 4046,5 |
| ул Тульская, д. 14 | 65 | 1812 | 4 | 2 | 94,3 |
| ул Тульская, д. 145, корп.1 | 64 | 1953 | 8 | 2 | 413,4 |
| ул Тульская, д. 145, корп.2 | 60 | 1959 | 8 | 2 | 415,5 |
| ул Тульская, д. 145, корп.3 | 65 | 1959 | 8 | 2 | 413,9 |
| ул Тульская, д. 145, корп.4 | 60 | 1959 | 8 | 2 | 417 |
| ул Тульская, д. 145, корп.5 | 65 | 1959 | 8 | 2 | 413,5 |
| ул Тульская, д. 15 | 13 | 1995 | 45 | 9 | 2561,1 |
| ул Тульская, д. 16 | 70 | 0 | 5 | 1 | 184,5 |
| ул Тульская, д. 181 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 151,3 |
| ул Тульская, д. 183 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 138,4 |
| ул Тульская, д. 185 | 51 | 1957 | 4 | 1 | 148,4 |
| ул Тульская, д. 19 | 35 | 1973 | 70 | 5 | 3357,2 |
| ул Тульская, д. 21 | 24 | 1984 | 144 | 9 | 7650,9 |
| ул Тульская, д. 23 | 23 | 1985 | 144 | 9 | 7787,8 |
| ул Тульская, д. 34/2 | 0 | 2010 | 170 |  | 13910,9 |
| ул Тульская, д. 4 | 41 | 1967 | 90 | 5 | 3940,5 |
| ул Тульская, д. 42/9 | 4 | 2004 | 21 | 8 | 1873,6 |
| ул Тульская, д. 44 | 5 | 2003 | 32 | 6 | 2173,2 |
| ул Тульская, д. 46 | 6 | 2002 | 31 | 6 | 2221,3 |
| ул Тульская, д. 49 | 29 | 1979 | 70 | 5 | 3333 |
| ул Тульская, д. 56 | 21 | 1987 | 69 | 5 | 3302,3 |
| ул Тульская, д. 6 | 43 | 1965 | 77 | 5 | 3109,3 |
| ул Тульская, д. 67 | 39 | 1969 | 92 | 5 | 4343,2 |
| ул Тульская, д. 69 | 15 | 1993 | 72 | 9 | 3809,6 |
| ул Тульская, д. 69 | 13 | 1995 | 70 | 9 | 3711,8 |
| ул Тульская, д. 7 | 65 | 1900 | 5 | 2 | 174,9 |
| ул Тульская, д. 74/45 | 1 | 2007 | 48 | 10 | 2849,4 |
| ул Тульская, д. 80А | 0 | 2007 | 11 | 10 | 873 |
| ул Тульская, д. 84 | 34 | 1974 | 96 | 5 | 4375,2 |
| ул Тульская, д. 88/36 | 32 | 1976 | 96 | 5 | 4338,5 |
| ул Тульская, д. 92 | 28 | 1980 | 119 | 5 | 5239,9 |
| ул Тульская, д. 93 | 70 | 1917 | 3 | 1 | 100,3 |
| ул Тульская, д. 97 | 65 | 1900 | 5 | 2 | 162,2 |
| ул Тульская, д. 99 | 70 | 1900 | 7 | 2 | 231,2 |
| ул Турбостроителей, д. 28(ИНВ.№ 10173) | 0 | 1968 | 2 | 1 | 41,3 |
| ул Турынинская, д. 1 | 42 | 1966 | 16 | 2 | 649 |
| ул Турынинская, д. 10 | 32 | 1976 | 70 | 5 | 3358,6 |
| ул Турынинская, д. 11 | 0 | 1979 | 70 | 5 | 3385,5 |
| ул Турынинская, д. 12 | 0 | 1977 | 70 | 5 | 3388,4 |
| ул Турынинская, д. 13 | 26 | 1982 | 40 | 5 | 1970,3 |
| ул Турынинская, д. 14 | 27 | 1981 | 40 | 5 | 1971,3 |
| ул Турынинская, д. 15 | 0 | 1986 | 16 | 5 | 4345,5 |
| ул Турынинская, д. 16 | 0 | 1985 | 70 | 5 | 3340,5 |
| ул Турынинская, д. 17 | 0 | 1988 | 45 | 5 | 2309,1 |
| ул Турынинская, д. 2 | 40 | 1968 | 34 | 3 | 1140,9 |
| ул Турынинская, д. 3 | 43 | 1965 | 16 | 2 | 652,1 |
| ул Турынинская, д. 4 | 40 | 1968 | 36 | 3 | 1210,1 |
| ул Турынинская, д. 5 | 43 | 1965 | 16 | 2 | 649,6 |
| ул Турынинская, д. 6 | 41 | 1967 | 24 | 2 | 801,9 |
| ул Турынинская, д. 7 | 41 | 1967 | 24 | 2 | 805,3 |
| ул Турынинская, д. 8 | 0 | 1972 | 66 | 5 | 3149,9 |
| ул Турынинская, д. 9 | 0 | 1973 | 65 | 5 | 3091,2 |
| ул Учхоз, д. 10А | 28 | 1980 | 18 | 2 | 882,1 |
| ул Учхоз, д. 2 | 15 | 1982 | 18 | 2 | 881,9 |
| ул Учхоз, д. 3 | 0 | 1981 | 18 | 2 | 853,3 |
| ул Учхоз, д. 32 | 0 | 1963 | 8 | 2 | 362 |
| ул Учхоз, д. 4 | 0 | 1986 | 17 | 2 | 835 |
| ул Учхоз, д. 7 | 0 | 1958 | 3 | 1 | 80,8 |
| ул Учхоз, д. 8А | 0 | 1982 | 18 | 2 | 867,5 |
| ул Ф.Энгельса, д. 11 | 0 | 1968 | 120 | 5 | 4586,7 |
| ул Ф.Энгельса, д. 110 | 19 | 1989 | 69 | 5 | 2354,4 |
| ул Ф.Энгельса, д. 113 | 72 | 1987 | 28 | 5 | 1364,9 |
| ул Ф.Энгельса, д. 14 | 10 | 1890 | 1 | 2 | 221 |
| ул Ф.Энгельса, д. 143 | 0 | 2001 | 16 | 5 | 1073 |
| ул Ф.Энгельса, д. 143 | 0 | 2002 | 37 | 6 | 3060,3 |
| ул Ф.Энгельса, д. 145 | 35 | 1997 | 30 | 6 | 2341,7 |
| ул Ф.Энгельса, д. 147 | 0 | 1995 | 40 | 6 | 3381,1 |
| ул Ф.Энгельса, д. 147 | 17 | 1997 | 37 | 6 | 3109 |
| ул Ф.Энгельса, д. 147 | 3 | 1998 | 36 | 6 | 2835,2 |
| ул Ф.Энгельса, д. 147 | 9 | 1999 | 36 | 6 | 2733,2 |
| ул Ф.Энгельса, д. 149 | 0 | 2007 | 48 | 9 | 3965,3 |
| ул Ф.Энгельса, д. 151 | 0 | 1995 | 72 | 9 | 4013,7 |
| ул Ф.Энгельса, д. 151 | 0 | 2004 | 50 | 10 | 2452,6 |
| ул Ф.Энгельса, д. 17 | 0 | 1972 | 100 | 5 | 4786,7 |
| ул Ф.Энгельса, д. 19 | 25 | 1976 | 75 | 5 | 3422 |
| ул Ф.Энгельса, д. 20 | 0 | 1967 | 79 | 5 | 3486,8 |
| ул Ф.Энгельса, д. 21 | 0 | 1977 | 72 | 5 | 3404,4 |
| ул Ф.Энгельса, д. 23 | 0 | 1979 | 68 | 9 | 3829,6 |
| ул Ф.Энгельса, д. 27 | 0 | 1981 | 54 | 6 | 3335,2 |
| ул Ф.Энгельса, д. 38 | 0 | 1968 | 64 | 5 | 3063,9 |
| ул Ф.Энгельса, д. 40 | 0 | 1968 | 70 | 5 | 3321,3 |
| ул Ф.Энгельса, д. 59 | 14 | 2004 | 12 | 6 | 921,1 |
| ул Ф.Энгельса, д. 61 | 21 | 1978 | 75 | 5 | 3445,4 |
| ул Ф.Энгельса, д. 63 | 0 | 1975 | 75 | 5 | 3480,5 |
| ул Ф.Энгельса, д. 64 | 0 | 1988 | 115 | 5 | 4636,5 |
| ул Ф.Энгельса, д. 66 | 12 | 1974 | 96 | 5 | 4493,4 |
| ул Ф.Энгельса, д. 68 | 21 | 1973 | 100 | 5 | 4751,2 |
| ул Ф.Энгельса, д. 7/20 | 14 | 1982 | 40 | 5 | 2750,5 |
| ул Ф.Энгельса, д. 78 | 0 | 1967 | 70 | 5 | 3348,6 |
| ул Ф.Энгельса, д. 80 | 0 | 1967 | 68 | 5 | 3204 |
| ул Ф.Энгельса, д. 89 | 36 | 1971 | 68 | 5 | 3224,5 |
| ул Ф.Энгельса, д. 9 | 5 | 1969 | 68 | 5 | 3231,7 |
| ул Ф.Энгельса, д. 91 | 0 | 1979 | 60 | 5 | 2801,9 |
| ул Ф.Энгельса, д. 91 | 0 | 1981 | 61 | 5 | 3012,4 |
| ул Фомушина, д. 10 | 0 | 2011 | 78 | 14 | 5408 |
| ул Фомушина, д. 2 | 0 | 2009 | 1 | 14 | 59,6 |
| ул Фомушина, д. 6 | 0 | 2011 | 128 |  | 6620,8 |
| ул Хрустальная, д. 10 | 32 | 1995 | 76 | 9 | 4113,3 |
| ул Хрустальная, д. 16 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 197,2 |
| ул Хрустальная, д. 23 | 55 | 1958 | 2 | 1 | 104,3 |
| ул Хрустальная, д. 25 | 0 | 1964 | 3 | 1 | 102,2 |
| ул Хрустальная, д. 27 | 0 | 1973 | 3 |  | 775,6 |
| ул Хрустальная, д. 33 | 0 | 1972 | 8 | 5 | 2735,2 |
| ул Хрустальная, д. 35 | 45 | 1970 | 13 | 5 | 2014,2 |
| ул Хрустальная, д. 5 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 151,9 |
| ул Хрустальная, д. 50 | 37 | 1971 | 68 | 5 | 3235,8 |
| ул Хрустальная, д. 52 | 37 | 1971 | 100 | 5 | 4542 |
| ул Хрустальная, д. 54 | 33 | 1971 | 98 |  | 4578,2 |
| ул Хрустальная, д. 56 | 0 | 1972 | 66 | 5 | 3166,5 |
| ул Хрустальная, д. 58 | 0 | 1971 | 70 | 5 | 3313,6 |
| ул Хрустальная, д. 60 | 0 | 1975 | 56 | 5 | 2720,2 |
| ул Хрустальная, д. 62 | 0 | 1971 | 68 | 5 | 3194,1 |
| ул Хрустальная, д. 64 | 0 |  | 100 |  | 4658,3 |
| ул Хрустальная, д. 66 | 0 | 1971 | 95 | 5 | 4369,2 |
| ул Хрустальная, д. 68 | 0 | 1984 | 20 | 5 | 3685,3 |
| ул Хрустальная, д. 7 | 35 | 1937 | 4 | 1 | 158 |
| ул Хрустальная, д. 70 | 0 | 1986 | 65 | 5 | 3100 |
| ул Хрустальная, д. 72 | 0 | 1992 | 46 | 5 | 1682,9 |
| ул Хрустальная, д. 74 | 11 | 1997 | 84 | 5 | 4606 |
| ул Хрустальная, д. 8 | 15 | 1993 | 140 | 9 | 7840,5 |
| ул Хрустальная, д. 9 | 0 | 1957 | 4 | 1 | 175,4 |
| ул Центральная, д. 1/8 | 0 | 1953 | 8 | 2 | 444,1 |
| ул Центральная, д. 10 | 0 | 1953 | 8 | 2 | 435,7 |
| ул Центральная, д. 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 86,2 |
| ул Центральная, д. 12/6 | 63 | 0 | 4 | 1 | 123 |
| ул Центральная, д. 13 | 0 | 1976 | 66 | 5 | 3161,3 |
| ул Центральная, д. 14 | 58 | 1958 | 16 | 2 | 641,7 |
| ул Центральная, д. 16 | 0 | 1958 | 16 | 2 | 642 |
| ул Центральная, д. 18 | 37 | 1971 | 40 | 5 | 1803,8 |
| ул Центральная, д. 20 | 35 | 1973 | 68 | 5 | 3248,9 |
| ул Центральная, д. 3 | 29 | 1953 | 8 | 2 | 441,8 |
| ул Центральная, д. 4 | 0 | 2010 | 36 |  | 1824 |
| ул Центральная, д. 5 | 75 | 1953 | 8 | 2 | 442,9 |
| ул Центральная, д. 7/7 | 75 | 1953 | 8 | 2 | 443,1 |
| ул Циолковского, д. 33 | 26 | 1982 | 45 | 5 | 2729,9 |
| ул Циолковского, д. 37 | 33 | 1975 | 45 | 5 | 2064,8 |
| ул Циолковского, д. 41 | 29 | 1979 | 45 | 5 | 2722,6 |
| ул Циолковского, д. 44 | 10 | 1998 | 49 | 7 | 4804,2 |
| ул Циолковского, д. 47 | 33 | 1975 | 45 | 5 | 2748,6 |
| ул Циолковского, д. 5 | 0 | 2008 | 78 | 10 | 6045,5 |
| ул Циолковского, д. 58 | 30 | 1978 | 83 | 12 | 4100,4 |
| ул Циолковского, д. 60 | 31 | 1977 | 83 | 12 | 4054,3 |
| ул Циолковского, д. 62 | 27 | 1981 | 83 | 12 | 3980,1 |
| ул Циолковского, д. 67/1 | 0 | 2006 | 24 | 5 | 2533,5 |
| ул Циолковского, д. 7 | 0 | 2008 | 79 | 10 | 6082,3 |
| ул Циолковского, д. 77А | 0 | 1954 | 3 | 1 | 113,3 |
| ул Чебышева, д. 3 | 0 | 1917 | 12 | 3 | 478,9 |
| ул Чебышева, д. 3А | 0 | 1917 | 5 | 2 | 246 |
| ул Чебышева, д. 4 | 0 | 1900 | 4 | 2 | 227,1 |
| ул Чебышева, д. 5 | 0 | 1917 | 7 | 2 | 277 |
| ул Черновская, д. 15 | 0 | 1946 | 1 | 1 | 111,6 |
| ул Черновская, д. 20 | 0 | 1966 | 8 | 2 | 375 |
| ул Черновская, д. 22 | 0 | 1951 | 15 | 2 | 372,4 |
| ул Черновская, д. 24 | 0 | 1943 | 4 | 1 | 89,1 |
| ул Чехова, д. 1 | 0 | 1973 | 68 | 5 | 3219,6 |
| ул Чехова, д. 11 | 0 | 1998 | 59 | 5 | 3083 |
| ул Чехова, д. 13 | 0 | 1963 | 40 | 5 | 1624,9 |
| ул Чехова, д. 13А | 0 | 2006 | 100 | 5 | 7565,2 |
| ул Чехова, д. 15 | 0 | 1963 | 20 | 5 | 2133,4 |
| ул Чехова, д. 17 | 32 | 1963 | 60 | 5 | 2588,1 |
| ул Чехова, д. 19 | 32 | 1963 | 79 | 5 | 3487,6 |
| ул Чехова, д. 21 | 30 | 1962 | 60 | 5 | 2593,9 |
| ул Чехова, д. 3 | 0 | 1974 | 56 | 5 | 2714,4 |
| ул Чехова, д. 5 | 0 | 1962 | 29 | 5 | 2995,4 |
| ул Чехова, д. 7 | 46 | 1962 | 80 | 5 | 3555 |
| ул Чижевского, д. 11 | 0 | 1981 | 69 | 5 | 3269,1 |
| ул Чижевского, д. 12 | 22 | 1968 | 75 | 5 | 3046,5 |
| ул Чижевского, д. 13 | 37 | 1980 | 70 | 5 | 3319 |
| ул Чижевского, д. 14 | 0 | 1980 | 70 | 5 | 3346,9 |
| ул Чижевского, д. 18 | 0 | 1991 | 30 | 5 | 1347,1 |
| ул Чижевского, д. 18А | 0 | 1960 | 8 | 2 | 430,2 |
| ул Чижевского, д. 18Б | 0 | 1959 | 8 | 2 | 385 |
| ул Чижевского, д. 19 | 0 | 1983 | 10 | 4 | 496,9 |
| ул Чижевского, д. 21 | 0 | 1980 | 30 | 5 | 1514,3 |
| ул Чижевского, д. 22 | 0 | 1975 | 20 | 5 | 939,1 |
| ул Чижевского, д. 23 | 0 | 1980 | 113 | 5 | 5425,4 |
| ул Чижевского, д. 24 | 0 | 1969 | 75 | 5 | 3143 |
| ул Чижевского, д. 25 | 20 | 1982 | 69 | 9 | 3926,9 |
| ул Чижевского, д. 4 | 0 | 1988 | 30 | 5 | 1434,9 |
| ул Чижевского, д. 7 | 0 | 1992 | 36 | 9 | 1930,5 |
| ул Чижевского, д. 9 | 25 | 1981 | 70 | 5 | 3262 |
| ул Чичерина, д. 1/5 | 0 | 1961 | 60 | 5 | 2524,1 |
| ул Чичерина, д. 10 | 28 | 1938 | 40 | 4 | 2357,2 |
| ул Чичерина, д. 11 | 31 | 1955 | 39 | 4 | 2285,4 |
| ул Чичерина, д. 12 | 0 | 1936 | 36 | 4 | 2288,2 |
| ул Чичерина, д. 12, корп. 1 | 10 | 1980 | 20 | 5 | 1390,3 |
| ул Чичерина, д. 13 | 0 | 1936 | 35 | 4 | 2176,6 |
| ул Чичерина, д. 14 | 0 | 1936 | 23 | 4 | 1604,6 |
| ул Чичерина, д. 15 | 0 | 1934 | 24 | 4 | 1673,5 |
| ул Чичерина, д. 16 | 14 | 1960 | 39 | 5 | 1599,1 |
| ул Чичерина, д. 16, корп. 1 | 0 | 1974 | 70 | 5 | 3412,7 |
| ул Чичерина, д. 16А | 0 | 1962 | 58 | 4 | 2320,8 |
| ул Чичерина, д. 17 | 0 | 1954 | 20 | 3 | 1830,5 |
| ул Чичерина, д. 17А | 0 | 1953 | 8 | 2 | 523 |
| ул Чичерина, д. 18 | 0 | 1955 | 25 | 4 | 2402,5 |
| ул Чичерина, д. 18 | 0 | 2004 | 5 | 1 | 679,1 |
| ул Чичерина, д. 18, корп. 1 | 0 | 1998 | 33 | 6 | 3315,8 |
| ул Чичерина, д. 19 | 0 | 1953 | 20 | 3 | 1449,1 |
| ул Чичерина, д. 2/7 | 0 | 1961 | 36 | 4 | 1505,5 |
| ул Чичерина, д. 20 | 0 | 1954 | 27 | 4 | 1900,5 |
| ул Чичерина, д. 21 | 0 | 1953 | 21 | 3 | 1899,4 |
| ул Чичерина, д. 22 | 0 | 1955 | 21 | 4 | 1953,5 |
| ул Чичерина, д. 23 | 21 | 1936 | 26 | 3 | 1294,6 |
| ул Чичерина, д. 26 | 0 | 1948 | 8 | 2 | 430,1 |
| ул Чичерина, д. 28 | 0 | 1954 | 12 | 2 | 564,2 |
| ул Чичерина, д. 29 | 0 | 2009 | 9 | 1 | 445,1 |
| ул Чичерина, д. 29 | 0 | 2009 | 45 | 6 | 2233,4 |
| ул Чичерина, д. 30 | 0 | 1954 | 2 | 2 | 592,7 |
| ул Чичерина, д. 31 | 55 | 1953 | 20 | 2 | 662,1 |
| ул Чичерина, д. 7А | 12 | 1960 | 32 | 4 | 1271,9 |
| ул Чичерина, д. 8 | 0 | 1959 | 32 | 4 | 1742 |
| ул Чичерина, д. 9 | 44 | 1956 | 3 | 2 | 697,5 |
| ул Чичерина, д. 9А | 0 | 1956 | 5 | 2 | 1096,8 |
| ул Шахтеров, д. 10 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 417,8 |
| ул Шахтеров, д. 11/23 | 0 | 1963 | 20 | 4 | 2026,3 |
| ул Шахтеров, д. 12 | 0 | 1958 | 8 | 2 | 414,3 |
| ул Шахтеров, д. 13 | 0 | 1994 | 48 | 5 | 2315,7 |
| ул Шахтеров, д. 16/22 | 0 | 1961 | 11 | 3 | 1098,5 |
| ул Шахтеров, д. 17 | 0 | 1959 | 8 | 2 | 267,2 |
| ул Шахтеров, д. 21 | 0 | 1978 | 2 |  | 98,9 |
| ул Шахтеров, д. 3 | 0 | 1961 | 40 | 5 | 1574 |
| ул Шахтеров, д. 4 | 12 | 1961 | 30 | 4 | 1174 |
| ул Шахтеров, д. 5 | 42 | 1976 | 32 | 5 | 1448,2 |
| ул Шахтеров, д. 6 | 0 | 1966 | 32 | 4 | 1274,9 |
| ул Широкая, д. 47 | 25 | 0 | 4 | 1 | 499,6 |
| ул Широкая, д. 49 | 67 | 1918 | 2 | 2 | 437,8 |
| ул Широкая, д. 49, корп.1 | 57 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| ул Широкая, д. 49, корп.1 | 57 | 1978 | 1 | 1 | 50,5 |
| ул Широкая, д. 49, корп.1 | 57 | 0 | 1 | 1 | 50,1 |
| ул Широкая, д. 53 | 57 | 1918 | 9 | 2 | 437,6 |
| ул Школьная, д. 1 | 19 | 1989 | 69 | 5 | 2412,6 |
| ул Школьная, д. 11 | 39 | 1977 | 40 | 5 | 1786,6 |
| ул Школьная, д. 13 | 0 | 1962 | 2 | 1 | 126,2 |
| ул Школьная, д. 15 | 0 | 1962 | 1 | 1 | 55,3 |
| ул Школьная, д. 2 | 11 | 1997 | 80 | 5 | 4111,8 |
| ул Школьная, д. 3 | 0 | 1992 | 59 | 5 | 2767,3 |
| ул Школьная, д. 4 | 0 | 2001 | 20 | 5 | 1841,7 |
| ул Школьная, д. 4 (ИНВ.№ 13886) | 0 | 1961 | 8 | 1 | 341,8 |
| ул Школьная, д. 5 | 20 | 1968 | 32 | 4 | 1273,3 |
| ул Школьная, д. 7 | 21 | 1974 | 40 | 5 | 1815,9 |
| ул Школьная, д. 9 | 0 | 1966 | 32 | 4 | 1259,4 |
| ул Энергетиков, д. 35 | 0 | 1982 | 8 | 3 | 453,7 |
| ул Ясная, д. 1 | 0 | 1959 | 2 | 1 | 82 |

- Характеристика тепловой нагрузки

Характеристика перспективной тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведена в таблице 2.1.

Характеристика существующей тепловой нагрузки приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.1 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  на территории города Калуги (Гкал/ч)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,24 | 4,73 | 5,94 | 5,94 | 6,66 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 1,77 | 1,58 | 1,99 | 1,99 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 1,04 | 1,04 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,87 | 0,7 | 0,88 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| "Спутник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 |
| 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,16 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Черносвитинский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 3,16 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "ул. Михалевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 1,45 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Трудовой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | 4,16 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Квань" | 4,21 | 4,89 | 3,95 | 4,19 | 2,81 | 2,29 | 0,87 | 1,17 | 4,19 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,78 |
| 026 | 0 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,17 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | 0 | 2,27 | 2,61 | 3,19 | 1,94 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 1,62 | 1,86 | 2,27 | 1,37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | 0,25 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 1,51 | 1,73 | 2,11 | 1,29 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 1,27 | 1,46 | 1,78 | 1,06 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,76 | 0,88 | 1,08 | 0,65 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,35 | 0,4 | 0,49 | 0,31 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| О | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| В | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ОДЗ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| О | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| В | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 0,53 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,38 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,09 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,35 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,3 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,18 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,08 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,09 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 031 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 0,77 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,55 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,09 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,51 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,43 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,26 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,12 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Секиотово" | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Спортивный, Научный, Пучково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 10,47 | 5,4 | 8,34 | 8,34 | 9,08 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,89 |
| 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| "Губернский" | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 1,76 | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 048 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 2,26 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,31 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| "30, 31 мкр." | 2,21 | 1,07 | 1,25 | 0 | 0 | 0,92 | 1,94 | 2,74 | 2,74 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 058 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 1,96 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,4 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,34 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,22 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 1,3 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,1 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,2 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,66 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,3 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,34 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Тайфун" | 0,47 | 1,96 | 0,65 | 0 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие территории | 1,6 | 0,76 | 1,98 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 078 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.2 Характеристика существующих потребителей системы теплоснабжения

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Номер квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихонова_Пустынь_Школа | 0,113 |  |  | 40:25:000037 |
| Филиал_школы | 0,04 |  |  | 40:25:000037 |
| Клуб | 0,035 |  |  | 40:25:000083 |
| Контора | 0,001 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод10 | 0,055 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод12а | 0,093 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод16 | 0,015 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод22 | 0,051 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод23 | 0,056 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод24 | 0,07 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод26 | 0,064 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод27 | 0,061 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод29 | 0,065 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод6 | 0,013 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод7 | 0,138 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод8 | 0,066 |  |  | 40:25:000083 |
| Прачечная | 0,001 |  |  | 40:25:000083 |
| Школа№41 | 0,11 |  |  | 40:25:000083 |
| ДС_Елочка_№61 | 0,035 |  |  | 40:25:000088 |
| Муратовский_щебзавод25 | 0,057 |  |  | 40:25:000088 |
| Канищево | 0,048917 |  |  | 40:25:000100 |
| Канищево | 0,000913 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая | 0,053189 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая | 0,211 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,3 | 0,055928 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,3а | 0,049264 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,5 | 0,069679 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,7 | 0,21 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,9 | 0,21 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая.1 | 0,058 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая, 2а | 0,058207 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,2 | 0,07 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,4 | 0,069 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,6 | 0,07 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,8 | 0,063619 |  |  | 40:25:000105 |
| Главный корп | 0,05 |  |  | 40:25:000129 |
| дача 1 | 0,02 |  |  | 40:25:000129 |
| дача 2 | 0,02 |  |  | 40:25:000129 |
| души | 0,008 |  |  | 40:25:000129 |
| души |  |  |  | 40:25:000129 |
| изолятор | 0,004 |  |  | 40:25:000129 |
| столовая | 0,03 |  |  | 40:25:000129 |
| Лесная 24 | 0,14 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 24 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 24к1 | 0,27 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 24к1 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 | 0,24 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 магазин | 0,01 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 магазин |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 офис | 0,003 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 офис |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27 | 0,23 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27/1 | 0,09 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27/1 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 2 | 0,22 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 2 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 4 | 0,36 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 4 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 6 | 0,25 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 6 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 8 | 0,21 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 8 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 11 | 0,06 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 11 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 5 | 0,17 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 5 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/1 | 0,31 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/1 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/2 | 0,35 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/2 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Торговый павильон | 0,001 |  |  | 40:25:000130 |
| Школьная 1 | 0,2 |  |  | 40:25:000146 |
| Школьная 1 |  |  |  | 40:25:000146 |
| Буровая 1 | 0,22 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 3 | 0,22 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 5 | 0,31 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 7 | 0,21 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 9 | 0,11 |  |  | 40:25:000148 |
| водоканал | 0,01 |  |  | 40:25:000148 |
| д/с | 0,07 |  |  | 40:25:000148 |
| д/с | 0,08 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 11 | 0,14 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 2 | 0,28 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 2 |  |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 3 | 0,24 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 3 |  |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 3а | 0,24 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 4 | 0,15 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 5 | 0,11 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 6 | 0,01 |  |  | 40:25:000148 |
| школьная 7 | 0,13 |  |  | 40:25:000148 |
| школьная 9 | 0,1 |  |  | 40:25:000148 |
| административ зд | 0,04 |  |  | 40:25:000166 |
| гаражи | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| грп | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| дом культ | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 2 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 2 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 4 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 4 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 1 | 0,003 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 10 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 10 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 11 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 11 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 12 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 12 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 13 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 13 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 14 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 14 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 2 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 2 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 3 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 4 | 0,049 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 4 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 5 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 6 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 6 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 7 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 7 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8 | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8а |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8а | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 9 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 9 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира8б | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира8б |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 1 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 1 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 10 | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 10 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 11 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 11 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 13 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 13 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 14 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 15 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 15 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 16 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 16 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 17 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 17 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 18 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 18 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 19 | 0,015 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 19 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 2 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 21 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 26 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 26 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 3 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 3 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 4 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 5 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 6 | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 7 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 7 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 8 | 0,015 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 8 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 9 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 9 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 1 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 10 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 10 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 11 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 11 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 12 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 12 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 2 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 3а | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 4 | 0,04 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5а | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5а |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5б | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5б |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 7 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 7 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 8 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 8 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 8б | 5,00E-05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 9 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 9 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Общежитие 1 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| общежитие 2 | 0,15 |  |  | 40:25:000166 |
| почта | 0,007 |  |  | 40:25:000166 |
| продукты | 0,003 |  |  | 40:25:000166 |
| производсвенный корпус | 0,2 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 1 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 1 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 2 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 2 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 3 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 4 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 5 | 0,015 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 6 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 1 | 0,001 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 10 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 11 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 2 | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 3 | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 5 | 0,012 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 5а | 0,007 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 6 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 7 | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| советская 11а | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 15 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 21 | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 21а | 0,04 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 21б | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 23 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 23а | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 5 | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| школа | 0,17 |  |  | 40:25:000166 |
| школа |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная1 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная11 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная2 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная3 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная4 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная5 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная6 | 0,064 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная7 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная9 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая1 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая11 | 0,066 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая13 | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая15 | 0,05 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая3 | 0,066 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая5_школа№33 | 0,0199 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая9 | 0,021 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная1 | 0,039 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная10 | 0,072 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная11 | 0,046 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная12 | 0,072 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная13 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная14_дсПоляночка | 0,072 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная15 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная16 | 0,079 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная17 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная19_Клуб | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная2_админ | 0,024 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная3_ЖКО_Столов | 0,046 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная3_магазин | 0,019 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная4_нарк_центр | 0,039 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная5 | 0,073 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная6 | 0,07 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная7 | 0,07 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная8 | 0,073 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная9 | 0,07 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная1 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная10 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная11_Школа№11 | 0,151 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная12 | 0,06 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная14 | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная2 | 0,062 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная3 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная4 | 0,064 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная5 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная6 | 0,074 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная7 | 0,075 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная8 | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная9 | 0,078 |  |  | 40:25:000179 |
| Адм.зд | 0,05 |  |  | 40:25:000180 |
| ВОС | 1 |  |  | 40:25:000180 |
| Гаражи | 0,021 | 0,006 |  | 40:25:000180 |
| Зд.реаг.хоз | 0,202 |  |  | 40:25:000180 |
| НСВП_лаб.корп | 0,196 |  |  | 40:25:000180 |
| Ст.биол.очистки | 0,008 |  |  | 40:25:000180 |
| Фтораторная | 0,017 | 0,009 |  | 40:25:000180 |
| Хлораторная | 0,069 |  |  | 40:25:000180 |
| Тульское_шоссе18_Вольво | 4,5 | 4,6 |  | 40:25:000182 |
| Школа_дПучково | 0,086 |  |  | 40:25:000206 |
| Адм_здание | 0,003 |  |  | 40:25:000240 |
| ДсадЖукравленок | 0,04 |  |  | 40:25:000240 |
| Клуб | 0,094 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново_амбулатория | 0,041 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново1 | 0,038 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново10 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново11 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново12 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново13 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново14 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново15 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново16 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново17 | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново18 | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново1а | 0,046 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново2 | 0,042 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново25 | 0,054 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново26 | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново27 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново28 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново29 | 0,056 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново3 | 0,067 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново30 | 0,056 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново33 | 0,008 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново4 | 0,069 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново5 | 0,069 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново6 | 0,066 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново7 | 0,069 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново8 | 0,064 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново9 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Торговый_центр | 0,073 |  |  | 40:25:000240 |
| Школа№38 | 0,227 |  |  | 40:25:000240 |
| Школа№38_сп_корпус | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Авторем | 0,23 |  |  | 40:25:000255 |
| азс | 0,011 |  |  | 40:25:000255 |
| Гостиница | 0,11 |  |  | 40:25:000255 |
| сосн бор 1 | 0,06 |  |  | 40:25:000255 |
| сосн бор 2 | 0,04 |  |  | 40:25:000255 |
| сосн бор 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000255 |
| Колбасный_цех | 0,008 |  |  | 40:25:000257 |
| Консервный_цех | 0,059 |  |  | 40:25:000257 |
| Мастерские | 0,003 |  |  | 40:25:000257 |
| Склад | 0,037 |  |  | 40:25:000257 |
| Дальняя,21 | 0,153911 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,21 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,23 | 0,04508 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,23 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,25 | 0,279833 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,25 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,27 | 0,145945 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,27 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,29 | 0,22225 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,29 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,3 | 0,075852 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,3 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Московская,352 | 0,095217 |  |  | 40:26:000001 |
| Московская,352 | 0,040614 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,10 | 0,064 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,12 | 0,097361 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,12 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,14 | 0,023483 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,14 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,16 | 0,079816 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,16 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,20 | 0,036 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,20 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,4а | 0,088 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,6 | 0,2018544 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,6 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,8 | 0,27835 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,8 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дорожная,31 | 0,00294 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения | 0,004526 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,3 | 0,692846 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,3 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 | 0,7756 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,7 | 0,291029 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,7 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 | 0,093081 |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 | 0,393392 |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Московская,345 | 0,203311 |  |  | 40:26:000002 |
| Московская,345 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Московская,345 |  |  |  | 40:26:000002 |
| ул.Комсомольская,7 | 0,03051 | 0,0215 |  | 40:26:000002 |
| Майская,3 | 0,002068 |  |  | 40:26:000003 |
| Московская,339 | 0,0005 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,331 | 0,005573 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,331 | 0,232833 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,333 | 0,147539 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,335 | 0,056877 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,337 | 0,055787 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Дорожная,10 | 0,2369 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Дорожная,8 | 0,13731 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Комсомольская,6 | 0,307429 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Комсомольская,6 | 0,0343 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,3 | 0,257672 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,3 |  |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,6 | 0,214279 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,8 | 0,209369 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,9 | 0,00452 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,1 |  |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,12 | 0,043579 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,13 | 0,232479 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,14 | 0,055 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,16 | 0,055 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,18 | 0,145325 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,20 | 0,209942 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,3 |  |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,7 |  |  |  | 40:26:000003 |
| Центральная,13а | 0,26725 |  |  | 40:26:000003 |
| Дорожная,17 | 0,208616 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 | 0,644246 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 | 0,00896 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,32 | 0,064 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,32 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33 | 0,601446 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33а | 0,267301 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33а |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 | 0,046 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 | 0,976254 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,5 | 0,046903 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,5 | 0,05 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,32 | 0,399412 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,32 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 | 0,695546 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 | 0,596758 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| ул.Дорожная,7 |  |  |  | 40:26:000005 |
| ул.Майская,15 | 0,353 |  |  | 40:26:000005 |
| ул.Майская,15 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,15 | 0,596758 |  |  | 40:26:000006 |
| Дорожная,15 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Дорожная,17 | 0,482 |  |  | 40:26:000006 |
| Дорожная,17 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная_Насосная | 0,004 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная1 | 0,225 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная2 | 0,072 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная3 | 0,202 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная4 | 0,072 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная5 | 0,301 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная5 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная6 | 0,073 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная6а | 0,15 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная6а |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7 | 0,53 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7а | 0,063 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7а |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная8 | 0,694 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная8 |  |  |  | 40:26:000006 |
| ул.Дорожная,11 | 0,301766 |  |  | 40:26:000006 |
| ул.Дорожная,13 | 0,06975 |  |  | 40:26:000006 |
| ул.Дорожная,9 | 0,148053 |  |  | 40:26:000006 |
| Звёздная,1 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,1 | 0,313876 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,1 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,3 | 0,161781 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,3 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,5 | 0,523 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,5 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,9 | 0,26456 | 0,174503 |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,9 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,1 | 0,333236 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,11 | 0,261 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,11 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,12 | 0,232431 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,12 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,13 | 0,297405 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,13 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,14 | 0,294746 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,14 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,15 | 0,134259 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,15 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,18а | 0,02829 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,18а |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 | 0,2829 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 к.1 | 0,260468 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 к.1 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,2 | 0,251806 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,2 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,2 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,20 | 0,215714 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,20 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,21 | 0,342368 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,21 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,22 | 0,331867 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,22 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,28 | 0,290407 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,28 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 | 0,124 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 | 0,124 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,3 | 0,429184 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,3 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,4 | 0,171269 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,5 | 0,289 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,5 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,6 | 0,237274 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,6 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Первых Космонавтов,6 | 0,211842 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Первых Космонавтов,6 |  |  |  | 40:26:000008 |
| Кибальчича,24 | 0,244289 |  |  | 40:26:000012 |
| Кибальчича,24 |  |  | 0,020973 | 40:26:000012 |
| Кибальчича,26 | 0,238548 |  |  | 40:26:000012 |
| Кибальчича,26 |  |  | 0,046475 | 40:26:000012 |
| Азаровский детдом, 1 | 0,067533 |  |  | 40:26:000013 |
| Азаровский детдом, 2 | 0,032923 |  |  | 40:26:000013 |
| Азаровский детдом, 3а | 0,053 |  |  | 40:26:000013 |
| Азаровский детдом, 4 | 0,051314 |  |  | 40:26:000013 |
| Кибальчича |  |  | 0,061803 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,1 | 0,0583158 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,1 |  |  | 0,078053 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,11 | 0,513 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,11 |  |  | 0,045224 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,13 | 0,529 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,13 |  |  | 0,070785 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,15 | 0,55 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,15 |  |  | 0,070785 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,17 | 0,0226 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,17 |  |  | 0,028438 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,18 | 0,594 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,18 |  |  | 0,028183 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,19 | 0,485419 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,19 | 0,06097 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,19 | 0,050513 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,20 | 0,025658 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,20 |  |  | 0,077033 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 |  |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 | 0,310596 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 |  |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 |  |  | 0,02294 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,3 | 0,576 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,3 |  |  | 0,047896 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,4 | 0,463 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,4 |  |  | 0,069474 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,5 | 0,529 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,5 |  |  | 0,069474 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,7 |  |  | 0,073407 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,7 | 0,534 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,9 | 0,194441 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,9 |  |  | 0,032223 | 40:26:000014 |
| ул Московская,311 | 0,211835 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 | 0,016927 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 | 0,252281 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313а | 0,185695 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313а |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 | 0,252821 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 | 0,014235 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.1 | 0,02264 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.1 | 0,192329 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.1 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.2 | 0,149484 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.3 | 0,39664 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.3 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.4 | 0,28136 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.4 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 | 0,282747 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 | 0,007305 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.6 | 0,405903 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.6 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,317 | 0,26713 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,317 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 | 0,08992 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 | 0,148 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 |  |  |  | 40:26:000015 |
| Кибальчича,21 | 0,200492 |  |  | 40:26:000021 |
| Кибальчича,21 |  |  | 0,002306 | 40:26:000021 |
| Кибальчича,23 | 0,1098 | 0,0551 |  | 40:26:000021 |
| Кибальчича,23 |  |  | 0,00793 | 40:26:000021 |
| Кибальчича,25 | 0,086 | 0,1548 |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,1 | 0,544 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,1 |  |  | 0,081272 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,10 | 0,525 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,10 |  |  | 0,098968 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,12 | 0,527 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,12 |  |  | 0,060298 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,14 | 0,532716 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,14 |  |  | 0,057021 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,16 | 0,215283 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,16 |  |  | 0,027265 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,2 | 0,534313 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,2 |  |  | 0,067024 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 | 0,544 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 |  |  | 0,057021 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,4 | 0,518 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,4 |  |  | 0,07013 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,5 | 0,544 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,5 |  |  | 0,04719 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 | 0,509855 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  | 0,047135 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,7 | 0,269 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,7 | 0,10658 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,7 |  |  | 0,040057 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,8 | 0,515 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,8 |  |  | 0,03724 | 40:26:000021 |
| Азаровский д/дом | 0,089502 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,1716 | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом | 0,05797 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом | 0,088 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом | 0,092 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,01248 | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,089444 | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,013 | 40:26:000022 |
| Азаровский детдом, 3 | 0,01155 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 | 0,363195 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 | 0,15091 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 |  |  | 0,205882 | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 корп.1 | 0,086 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 корп.1 | 0,0163 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 корп.1 |  |  | 0,03648 | 40:26:000022 |
| Кубяка,1/1 | 0,128903 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1/1 |  |  | 0,099144 | 40:26:000022 |
| Кубяка,10 | 0,301681 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,11 | 0,24 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,12 | 0,356666 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,13 | 0,2423 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,14 | 0,2423 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,15 | 0,5536 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,15 |  |  | 0,1456 | 40:26:000022 |
| Кубяка,16 | 0,240146 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,17 | 0,241532 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,17 |  |  | 0,025406 | 40:26:000022 |
| Кубяка,18 | 0,02423 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,2 | 0,421629 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 | 0,03 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 | 0,508 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 |  |  | 0,007388 | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 |  |  | 0,000146 | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 | 0,077218 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 |  |  | 0,003644 | 40:26:000022 |
| Кубяка,4 | 0,210587 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,5 | 0,219 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,6 | 0,214247 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,7 | 0,04 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,7 | 0,219 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,8 | 0,295942 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 | 0,245514 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.1 | 0,33 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.1 |  |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.2 | 0,33 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.2 |  |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.3 | 0,165 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.3 | 0,165 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.4 | 0,33 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.4 |  |  |  | 40:26:000022 |
| Учхоз,32 |  |  |  | 40:26:000023 |
| Азаровская 18 | 0,3 |  |  | 40:26:000030 |
| Азаровская 18 |  |  |  | 40:26:000030 |
| Азаровская 18 модуль | 0,09 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 10 | 0,15 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 11к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 11к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 11к2 |  |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 12 | 0,32 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 12 |  |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 9 | 0,31 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 9 |  |  |  | 40:26:000030 |
| ул. Московская,299 | 0,02385 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,005131 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,007942 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,042161 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,067075 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,069 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,058538 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,088213 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299а | 0,067651 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299б | 0,004424 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,301 | 0,056488 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,303 | 0,056313 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,305 | 0,03772 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,307 | 0,067604 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,309 | 0,071094 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,309 к.1 | 0,193506 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,309 к.1 |  |  |  | 40:26:000031 |
| гурьянова 4к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 4к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 6 | 0,21 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 6к1 | 0,11 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 6к1дши | 0,027 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 8 | 0,21 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 8к1 | 0,18 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 8к1 торпедо | 0,04 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 10 | 0,34 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 10к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 10к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 10к3 | 0,16 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 12 | 0,3 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 12к2 | 0,2 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14 | 0,29 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14б | 0,21 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14к1 | 0,29 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14к2 | 0,2 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14к3 | 0,21 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 16 | 0,21 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 16к1 | 0,28 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 18 | 0,2 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 20 | 0,13 |  |  | 40:26:000045 |
| пер. Станционный 10 | 0,01 |  |  | 40:26:000047 |
| пер. Станционный 6 | 0,01 |  |  | 40:26:000047 |
| пер. Станционный 8 | 0,01 |  |  | 40:26:000047 |
| Прирельсовая 2 гараж | 0,19 |  |  | 40:26:000047 |
| Прирельсовая 2 маст | 0,14 |  |  | 40:26:000047 |
| прирельсовая 22 | 0,1 |  |  | 40:26:000047 |
| 1й карьерный пер 1 | 0,01 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 11 | 0,04 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 21 | 0,33 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 21 |  |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 3 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 5 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 7 | 0,04 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 1 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 2 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 3 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 4 | 0,02 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 5 | 0,04 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 6 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 7 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 8 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 9 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Школа 27 | 0,08 |  |  | 40:26:000048 |
| Московская 314/51 | 0,42 |  |  | 40:26:000049 |
| Московская 314/51 |  |  |  | 40:26:000049 |
| Московская кнс | 0,04 |  |  | 40:26:000049 |
| Московская кнс |  |  |  | 40:26:000049 |
| Московская 291 | 0,11 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 | 0,21 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 к1 к2 | 0,48 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 к3 | 0,01 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 к3 | 0,25 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 293 | 0,19 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 295 | 0,23 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 295 к1 | 0,28 |  |  | 40:26:000050 |
| Моторостроителей, 3 | 0,41735 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 3 | 0,346297 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 3 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 5 | 0,415431 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 5 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 | 0,258 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 | 0,004583 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 | 0,016094 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,7 | 0,28 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,7 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,9 | 0,679966 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,9 |  |  |  | 40:26:000051 |
| б-р Энтузиастов,1 | 0,821303 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,1 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,11 | 0,500778 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,11 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13 | 0,420746 | 0,128052 |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13а | 0,024915 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13а |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,15 | 0,314382 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,15 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,17 | 0,328623 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,17 | 0,327731 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,17 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,2а | 0,003446 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,2а |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,2б | 0,04096 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 | 0,009211 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 | 0,13548 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 | 0,043755 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 | 0,204691 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,5 | 0,504 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,5 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 | 0,662435 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 | 0,1056 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 | 0,567 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,7 | 0,360972 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,7 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,8 | 0,851363 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,8 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,9 | 0,302534 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,9 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 | 0,688235 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 | 0,0418 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,1 | 0,064234 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,126 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,064065 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,055198 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,06245 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,06245 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,4 | 0,376763 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,4 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,6 | 0,460758 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,054415 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,151948 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,078812 | 0,009244 |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,151354 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,046133 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,220201 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,04922 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,02799 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231/1 | 0,056 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231/2 | 0,058 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231/3 | 0,07 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,232 | 0,066 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,232 |  |  |  | 40:26:000063 |
| гурьянова 51 | 0,19 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 53 | 0,2 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 55 | 0,3 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 57 | 0,2 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 57к4 2 | 0,1 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 59к4 | 0,21 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 59к4 | 0,2 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 59к4 2 | 0,13 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 65 | 0,5 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 65а | 0,03 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова, 61 | 0,058 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова, 63 | 0,076 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова, 63а | 0,058 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова,61 а | 0,035 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова.59 к.3 | 0,31 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова.59 к.3 |  |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова.61б | 0,035 |  |  | 40:26:000068 |
| карачаевская 25 | 0,24 |  |  | 40:26:000068 |
| карачаевская 25а | 0,09 |  |  | 40:26:000068 |
| п.Трудовой,18 |  |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 | 0,5825 |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 |  |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 к.2 | 0,213 |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 к1 | 0,212 |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,67 | 0,214773 |  |  | 40:26:000068 |
| карачаевская 11 | 0,21 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 13 | 0,2 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 15 | 0,3 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 17 | 0,29 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 19к1 | 0,21 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 19к2 | 0,29 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 21 | 0,22 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 23 | 0,24 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 23/к1 | 0,22 |  |  | 40:26:000069 |
| ул. Карачевская, 19 к.2 |  |  |  | 40:26:000069 |
| ул. Карачевская,19 к.1 |  |  |  | 40:26:000069 |
| гурьянова 11 | 0,23 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 17 | 0,056 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 19 | 0,065 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 21 | 0,055 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 23 | 0,06 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 25 | 0,04 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 27 | 0,07 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 29 | 0,08 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 31 | 0,06 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 33 | 0,23 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 35 | 0,58 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 35а | 0,1 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 35а хоз блок | 0,023 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 37 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 39 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 41 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 43 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 45 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 47 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 49 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 5 | 0,23 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 7 | 0,25 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 9 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 1 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 10 | 0,056 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 12 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 14 | 0,08 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 19 к1 | 0,01 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 3 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 4 | 0,19 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 5 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 5к1 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 7 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 8 | 0,053 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 9 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| Азаровская 24 | 0,01 |  |  | 40:26:000073 |
| Московская 289 | 0,02 |  |  | 40:26:000073 |
| Ул.Тарутинская автостоянка | 0,002 |  |  | 40:26:000078 |
| Ул.Тарутинская,171а | 0,206 |  |  | 40:26:000078 |
| Ул.Тарутинская,171а |  |  |  | 40:26:000078 |
| Ул.Тарутинская,171а гараж | 0,021 |  |  | 40:26:000078 |
| Линейна,7 | 0,020186 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,18/10 | 0,034423 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,20 | 0,031763 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,22 | 0,033336 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейный,4 | 0,031718 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейный,8 | 0,035775 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,257 | 0,032228 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,259 | 0,034753 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,261 | 0,034489 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,263 | 0,033292 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,277а | 0,045871 |  |  | 40:26:000090 |
| пер. Строительный,3 | 0,03624 |  |  | 40:26:000090 |
| пер. Строительный,5 | 0,032649 |  |  | 40:26:000090 |
| пер. Строительный,7 | 0,036011 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,11 | 0,111437 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,13 | 0,072475 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,13а | 0,0483 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,15 | 0,079933 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,17 | 0,08455 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,19 | 0,098077 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,26/6 | 0,13147 |  |  | 40:26:000091 |
| Линейная,28 | 0,083281 |  |  | 40:26:000091 |
| Линейная,30/5 | 0,120371 |  |  | 40:26:000091 |
| Московская,251 | 0,181111 |  |  | 40:26:000091 |
| Московская,255 | 0,146707 |  |  | 40:26:000091 |
| Строительный,10 | 0,0274 |  |  | 40:26:000091 |
| Строительный,10 | 0,035 |  |  | 40:26:000091 |
| Строительный,4 | 0,058484 |  |  | 40:26:000091 |
| врубовая 20/21 | 0,09 |  |  | 40:26:000092 |
| врубовая 22 | 0,19 |  |  | 40:26:000092 |
| врубовая 22 |  |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Механизаторов,23 | 0,298 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,49 | 0,189 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,49 |  |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,52 | 0,237 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,52 |  |  |  | 40:26:000092 |
| шахтеров 21 | 0,014 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Механизаторов,21 | 0,205 |  |  | 40:26:000093 |
| Ул.Механизаторов,21 |  |  |  | 40:26:000093 |
| северная 96 | 0,23 |  |  | 40:26:000095 |
| Ул.Новослабодская,25 | 0,069 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослабодская,25 | 0,467 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослабодская,25 гараж | 0,072 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослабодская,25 столовая | 0,082 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№1) | 0,272 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№1) |  |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№2) | 0,127 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№2) |  |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,20 | 0,193 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Новослободская,20 |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,23 | 0,237 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,23 |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36 |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36 | 0,175 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а | 0,013 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а | 0,055 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а | 0,075 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Прормышленная,36а |  |  |  | 40:26:000098 |
| пер.Аэропортовский ООО |  |  |  | 40:26:000105 |
| пер.Аэропортовский,1 | 0,187 |  |  | 40:26:000105 |
| пер.Аэропортовский,1 |  |  |  | 40:26:000105 |
| ВСК ""Центр"" |  |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Кожедуба,2 | 0,007 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,1 | 0,245 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,1 |  |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,4 | 0,032 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,5 | 0,147 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,6 | 0,224 |  |  | 40:26:000107 |
| Зеленстрой,администрация |  |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,администрация | 0,07 |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,бытовка | 0,001 |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,бытовка |  |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,гараж | 0,082 |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,гараж |  |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,ЦехД/О | 0,107 |  |  | 40:26:000124 |
| ПС ТехноР |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2а | 0,22 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2а |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 | 0,422 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 | 0,025 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1м/р | 0,007 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1м/р |  |  |  | 40:26:000124 |
| ул. Глаголева,34 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,36 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,38 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,40 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,42 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,44 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,48 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,11 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,3 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,7 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,9 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Московская,237 |  |  |  | 40:26:000125 |
| врубовая 45 | 0,368 |  |  | 40:26:000126 |
| врубовая 45 | 0,073 |  |  | 40:26:000126 |
| пер вагонный 15 | 0,37 |  |  | 40:26:000126 |
| пер вагонный 15 |  |  |  | 40:26:000126 |
| врубовая 10 | 0,04 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 14 | 0,058 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 18/20 | 0,095 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 2/63 | 0,16 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 4 | 0,13 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 6 баня | 0,11 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 6 баня |  |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 8 | 0,097 |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 | 0,26 |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 |  |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 магаз | 0,005 |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 магаз |  |  |  | 40:26:000127 |
| забойная1/69 | 0,11 |  |  | 40:26:000127 |
| луговая 70 | 0,21 |  |  | 40:26:000127 |
| луговая 70 |  |  |  | 40:26:000127 |
| пер врубовой 12 | 0,05 |  |  | 40:26:000127 |
| северная 65/2 | 0,098 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 10 | 0,03 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 11/23 | 0,18 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 12 | 0,03 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 13 | 0,19 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 13 |  |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 14 | 0,015 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 16/22 | 0,088 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 17 | 0,033 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 3 | 0,12 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 4 | 0,1 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 5 | 0,15 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 5 |  |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 6 | 0,109 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 9 | 0,008 |  |  | 40:26:000127 |
| луговая 39 | 0,06 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 39 |  |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 41 дет сад | 0,3 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 41 дет сад |  |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 | 0,015 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 |  |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 школа | 0,46 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 школа |  |  |  | 40:26:000128 |
| насос | 0,003 |  |  | 40:26:000128 |
| отбойная 18/2 | 0,54 |  |  | 40:26:000128 |
| отбойная 18/2 |  |  |  | 40:26:000128 |
| пер врубовой 4 | 0,55 |  |  | 40:26:000128 |
| пер врубовой 4 |  |  |  | 40:26:000128 |
| Малинники 62 | 0,05 |  |  | 40:26:000135 |
| пер малинники 6 | 0,29 |  |  | 40:26:000135 |
| пер Малинники 8 | 0,32 |  |  | 40:26:000135 |
| пер малинники 11 | 0,12 |  |  | 40:26:000136 |
| пер малинники 13 | 0,04 |  |  | 40:26:000136 |
| пер малинники 15 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| пер малинники 15 |  |  |  | 40:26:000136 |
| Пер малинники 17 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 7 | 0,3 |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 7к1,2 | 0,39 |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 7к1,2 |  |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 9 | 0,3 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 10 | 0,22 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 10 |  |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 2 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 4 | 0,42 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 4 |  |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 6 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 8 | 0,2 |  |  | 40:26:000136 |
| Тарутинская 70 | 0,51 |  |  | 40:26:000136 |
| Тарутинская 70 |  |  |  | 40:26:000136 |
| В никитина 14 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 14 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 16 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 16 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 18 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 18 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 20 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 20 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 22 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 22 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 30 | 0,21 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 30 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 35 | 0,18 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 35 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 39 | 0,15 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 39 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 13 | 0,05 |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 13 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 15 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 19 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 24 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 26 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 5 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 5 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 7 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 7 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 21 в | 0,23 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 в |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 маг | 0,002 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 маг |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 столов | 0,05 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 столов |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21а | 0,23 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21а |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 | 0,11 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 к2 | 0,11 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 к2 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29 | 0,21 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29к1 | 0,13 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29к1 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 31 | 0,21 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 31 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 33 | 0,16 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 33 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 33к1 | 0,12 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитиной 21 гар | 0,04 |  |  | 40:26:000142 |
| Зеленая 52 | 0,22 |  |  | 40:26:000142 |
| Зеленая 52 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Пер малинники 16 | 0,1 |  |  | 40:26:000142 |
| пер Малинники 18 | 0,12 |  |  | 40:26:000142 |
| пер Малинники 18 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Пер малинники 20 | 0,17 |  |  | 40:26:000142 |
| Пер малинники 20 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12 | 0,08 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12 гараж | 0,08 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12а | 0,007 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 32 | 0,21 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 32 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 34 | 0,28 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 34 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 41 | 0,22 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 43 | 0,26 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 43 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 45 | 0,17 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 47 | 0,25 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 47 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 49 | 0,17 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 51 | 0,21 |  |  | 40:26:000143 |
| Калинка | 0,22 |  |  | 40:26:000143 |
| Калинка |  |  |  | 40:26:000143 |
| Малинка | 0,31 |  |  | 40:26:000143 |
| Малинка |  |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 6 | 0,23 |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 6 |  |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 | 0,25 |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 |  |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 полик | 0,09 |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 полик |  |  |  | 40:26:000143 |
| радищева прач | 0,01 |  |  | 40:26:000143 |
| Зерновая 20 | 0,07 |  |  | 40:26:000144 |
| Комсомольская роща,10 | 0,013059 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 | 0,043529 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 | 0,05043 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 | 0,2798 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,12 | 0,229315 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,12 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2 | 0,008704 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,229635 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,10978 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,0171 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,214945 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,09154 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,02715 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 | 0,253614 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 | 0,083236 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 | 0,01927 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,8 | 0,118 |  |  | 40:26:000153 |
| Ул.Социалистьическая,4 | 0,216 |  |  | 40:26:000153 |
| Ул.телевизионная,2 | 0,17 |  |  | 40:26:000153 |
| Чичерина,1 | 0,330312 |  |  | 40:26:000153 |
| Чичерина,1 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Ул.Широкая,49 | 0,043 |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,49/1 | 0,03 |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,49/1 |  |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,51 | 0,232 |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,51 |  |  |  | 40:26:000154 |
| Социалистическая,2б | 0,073787 |  |  | 40:26:000155 |
| Социалистическая,2б | 0,081625 |  |  | 40:26:000155 |
| Социалистическая,2б | 0,014674 |  |  | 40:26:000155 |
| Социалистическая,2б |  |  |  | 40:26:000155 |
| Ул.Телевизионная,1 | 0,067 |  |  | 40:26:000157 |
| Ул.Телевизионная,3 | 0,071 |  |  | 40:26:000157 |
| ул.Бутома,10/5 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Бутома,4 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Бутома,6 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Бутома,8 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Глаголева,30 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Глаголева,32 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Инженерная,3 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Инженерная,4 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Инженерная,6 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Московская,233 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Московская,235 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,11/1 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,13/2 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,3 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,5 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,7 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,9 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Билибина,31 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,11 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,13 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,15 | 0,127087 |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,15а |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,3 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,5 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,7 | 0,229046 |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,9 | 0,220699 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,15 | 0,202 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,16 | 0,051 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,17 | 0,482 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,18 | 0,049 |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Московская,209 |  |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Складская,2 | 0,061 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,075 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 |  |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,068 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 |  |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,09 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,066 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 столярка | 0,092 |  |  | 40:26:000160 |
| Аркада-плюс (закольцовано)!!! |  |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная МПС,9-гараж | 0,01 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная МПС,9-проходная | 0,005 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,15 лаборат. | 0,054 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,3 МПС-сбербанк | 0,043 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,9 МПС Стр.2 | 0,015 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,МПС,7-гараж | 0,111 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная.МПС,9-стр.1 | 0,007 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичный з-од МПС,7 проходная | 0,0007 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичный з-од МПС,д.3а-склад | 0,09 |  |  | 40:26:000161 |
| В никитина 47к1 | 0,11 |  |  | 40:26:000162 |
| В никитина 47к1 |  |  |  | 40:26:000162 |
| Грабцевское шоссе 39 | 0,52 |  |  | 40:26:000164 |
| Нефтебаза маг.Хозтов. | 0,002 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,1 | 0,132 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,1а магаз. | 0,005 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,2 | 0,069 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,2а магазин | 0,007 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,5 | 0,138 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,6 | 0,168 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,палатка овощи | 0,002 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Нефтебаза,3 | 0,138 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Нефтебаза,4 | 0,181 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Нефтебаза,7+магазин | 0,176 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Грабц.Шоссе,73 стр.1а | 0,628 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,75 | 0,12 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,77 | 0,372 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,79 | 0,221 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,79 почта | 0,011 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,81 | 0,456 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,83 | 0,432 |  |  | 40:26:000167 |
| админстративн корп | 0,01 |  |  | 40:26:000178 |
| бани | 0,05 |  |  | 40:26:000178 |
| бани |  |  |  | 40:26:000178 |
| бассейн | 0,054 |  |  | 40:26:000178 |
| бассейн |  |  |  | 40:26:000178 |
| гараж | 0,02 |  |  | 40:26:000178 |
| гараж |  |  |  | 40:26:000178 |
| гостиница | 0,21 |  |  | 40:26:000178 |
| гостиница |  |  |  | 40:26:000178 |
| зал | 0,25 |  |  | 40:26:000178 |
| зал |  |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 11 | 0,177 |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 11 |  |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 8 | 0,02 |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 8 |  |  |  | 40:26:000178 |
| кладовая овощ | 0,005 |  |  | 40:26:000178 |
| коровник |  |  |  | 40:26:000178 |
| коровник | 0,011 |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корп 1 |  |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корпус | 0,07 |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корпус |  |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корпус 1 | 0,099 |  |  | 40:26:000178 |
| лимонарий | 0,1 |  |  | 40:26:000178 |
| лимонарий |  |  |  | 40:26:000178 |
| манеж | 0,08 |  |  | 40:26:000178 |
| манеж |  |  |  | 40:26:000178 |
| медпункт | 0,017 |  |  | 40:26:000178 |
| медпункт |  |  |  | 40:26:000178 |
| мерцен | 0,03 |  |  | 40:26:000178 |
| мерцен |  |  |  | 40:26:000178 |
| мечта | 0,11 |  |  | 40:26:000178 |
| мечта |  |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 2 | 0,079 |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 2 |  |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 3 | 0,052 |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 3 |  |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 4 | 0,05 |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 4 |  |  |  | 40:26:000178 |
| стадион |  |  |  | 40:26:000178 |
| стадион | 0,11 |  |  | 40:26:000178 |
| столовая | 0,119 |  |  | 40:26:000178 |
| столовая |  |  |  | 40:26:000178 |
| тир | 0,22 |  |  | 40:26:000178 |
| хозблок | 0,052 |  |  | 40:26:000178 |
| хозблок |  |  |  | 40:26:000178 |
| баня | 0,008 |  |  | 40:26:000179 |
| баня |  |  |  | 40:26:000179 |
| биллиард | 0,003 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж | 0,022 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж бор | 0,008 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж бор |  |  |  | 40:26:000179 |
| гараж лесхоз | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж лесхоз |  |  |  | 40:26:000179 |
| грп | 0,001 |  |  | 40:26:000179 |
| дача 25а | 0,013 |  |  | 40:26:000179 |
| дача 25а |  |  |  | 40:26:000179 |
| Дача 30 | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| Дача 30 |  |  |  | 40:26:000179 |
| дача 30а | 0,008 |  |  | 40:26:000179 |
| дача 30а |  |  |  | 40:26:000179 |
| дача 6 | 0,018 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 10 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 11 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 11 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 13 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 16 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 16 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 19 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 19 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 20 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 21 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 21 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 22 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 22 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 6 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 6 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 9 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 9 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жилой дом 10 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 13 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 18 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 18 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 20 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 5 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 5 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 8 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 8 |  |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор |  |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор | 0,009 |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор |  |  |  | 40:26:000179 |
| калуга бор гл корп | 0,5 |  |  | 40:26:000179 |
| калуга бор гл корп |  |  |  | 40:26:000179 |
| кинозал | 0,004 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 15 | 0,004 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 15 |  |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 17 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 17 |  |  |  | 40:26:000179 |
| корпус7 | 0,005 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус7 |  |  |  | 40:26:000179 |
| лечебный главный корпус | 0,14 |  |  | 40:26:000179 |
| лечебный главный корпус |  |  |  | 40:26:000179 |
| мастерские | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| овощехран | 0,003 |  |  | 40:26:000179 |
| пост 12 | 0,004 |  |  | 40:26:000179 |
| пост 12 |  |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная |  |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная |  |  |  | 40:26:000179 |
| проход | 0,001 |  |  | 40:26:000179 |
| ромашка | 0,117 |  |  | 40:26:000179 |
| ромашка |  |  |  | 40:26:000179 |
| сауна |  |  |  | 40:26:000179 |
| сауна | 0,002 |  |  | 40:26:000179 |
| сауна бас спорт | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| сауна бас спорт |  |  |  | 40:26:000179 |
| столовая | 0,021 |  |  | 40:26:000179 |
| столовая |  |  |  | 40:26:000179 |
| физ коб 14 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| физ коб 14 |  |  |  | 40:26:000179 |
| хоз блок |  |  |  | 40:26:000179 |
| хоз корп | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| школа | 0,04 |  |  | 40:26:000179 |
| школа |  |  |  | 40:26:000179 |
| школа |  |  |  | 40:26:000179 |
| школа | 0,16 |  |  | 40:26:000179 |
| Ул.Багговута,12 | 0,21 |  |  | 40:26:000180 |
| Ул.Пионерская,13/18 | 0,197 |  |  | 40:26:000180 |
| Ул.Пионерская,15 | 0,246 |  |  | 40:26:000180 |
| Калинина,12 | 0,279291 |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,15 | 0,246278 |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,15 |  |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,18 | 0,226637 |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,23 | 0,242579 |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,2 |  |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,2 |  |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,5 | 0,240799 |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,5 |  |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,9 | 0,218759 |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,9 |  |  |  | 40:26:000181 |
| Пионерская,16 | 0,26015 |  |  | 40:26:000181 |
| Пионерская,18 | 0,206448 |  |  | 40:26:000181 |
| Пионерская,26а | 0,036293 |  |  | 40:26:000181 |
| Социалистическая,11 | 0,112451 |  |  | 40:26:000181 |
| Социалистическая,9 | 0,1222 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Калинина,2 | 0,102 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,10 | 0,182 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,24 | 0,314 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,28 | 0,219 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,8 | 0,155 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,2/7 | 0,144644 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,6 | 0,018456 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,6 | 0,090409 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,6 | 0,036163 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Социалистическая,3 | 0,214 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,10 | 0,209 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,4 | 0,135 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,6/1 | 0,096 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,6б | 0,074 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,8 | 0,078 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чечерина,9 | 0,065 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чечерина,9а | 0,072 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,1/5 | 0,138 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,11 | 0,181 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,7 | 0,075 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,7а | 0,111 |  |  | 40:26:000182 |
| Телевизионная,5 | 0,762 |  |  | 40:26:000183 |
| Телевизионная,5 | 0,13449 |  |  | 40:26:000183 |
| Телевизионная,5 |  |  |  | 40:26:000183 |
| Телевизионная,5 |  |  | 0,016378 | 40:26:000183 |
| Телевизионная,9 | 0,116827 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,35 | 0,245126 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,35(гвс) | 0 |  | 0,033426 | 40:26:000183 |
| Тельмана,37 | 0,156 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,39 | 0,238996 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,41 | 0,239182 |  |  | 40:26:000183 |
| Ул.Московская,232 | 0,104 |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,234 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,236 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,238 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,240 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,240/1 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,242 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,244а |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Тельмана,11 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Тельмана,13 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Тельмана,15 |  |  |  | 40:26:000183 |
| пер.Литейный,7 |  |  |  | 40:26:000184 |
| пер.Литейный,9 |  |  |  | 40:26:000184 |
| ул.Московская,212 |  |  |  | 40:26:000184 |
| ул.Московская,214 |  |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,218 | 0,184 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,218 | 0,013 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,228 | 0,265 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,228 | 0,003 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,230 | 0,195 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,1 | 0,236 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,2 | 0,424 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,2 | 0,008 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,3 | 0,069 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Пер.Литейный,7 | 0,055 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Тельмана,10 | 0,399 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Тельмана,10 | 0,004 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Тельмана,10 | 0,002 |  |  | 40:26:000184 |
| ул.Глаголева,10 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,10а |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,2 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,2а |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,4 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,6 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,8 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,209б |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,211 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,213 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,215 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,217 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,219 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,221а |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,223 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,225 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,227 |  |  |  | 40:26:000185 |
| пер.Литейный,11 |  |  |  | 40:26:000186 |
| пер.Литейный,9 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,13 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,13 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,15 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,15 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,17 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,17/1 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,19 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,19 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,21 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Литейная,3 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Литейная,5 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Литейная,7 |  |  |  | 40:26:000186 |
| Гараж | 0,041 |  |  | 40:26:000187 |
| Кооперативная,8 |  |  | 0,059643 | 40:26:000187 |
| Кооперативная,8 | 0,546 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,2 | 0,053 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,2 офис | 0,017 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,2а | 0,08 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,4 | 0,144 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,1 | 0,211 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,11 | 0,202 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,13 | 0,048 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,15 | 0,048 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,17 | 0,218 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,19 | 0,294 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,21 | 0,038 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,23 | 0,049 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,3 | 0,2 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,5 | 0,279 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,7 | 0,272 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,9 | 0,279 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,16а | 0,180293 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18 | 0,203326 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18 |  |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18/1 | 0,285643 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18/1 |  |  | 0,012513 | 40:26:000187 |
| Чичерина,20 | 0,133425 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,20 | 0,159 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,20 |  |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,22 | 0,216807 |  |  | 40:26:000187 |
| Калинина,13 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Калинина,13 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Пионерская,2 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Пионерская,9 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Калинина,13 | 0,205 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Калинина,13 поликлиника | 0,182 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Пионерская,2 | 0,461 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Пионерская,2 | 0,027 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Пионерская,9 | 0,261 |  |  | 40:26:000188 |
| Калинина,4 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Калинина,4 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Кооперативная, 1/2 | 0,546715 |  |  | 40:26:000189 |
| Кооперативная,1/2 |  |  | 0,143 | 40:26:000189 |
| Кооперативная,3 | 0,122 |  |  | 40:26:000189 |
| Кооперативная,3(гвс) |  |  | 0,032770999 | 40:26:000189 |
| Телевизионная,12 | 0,205763 |  |  | 40:26:000189 |
| Телевизионная,14 | 0,086992 |  |  | 40:26:000189 |
| Телевизионная,16 | 0,120407 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Калинина,4 | 0,234 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Телевизионная,14/1 | 0,316 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,!2 | 0,206 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,13 | 0,211 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,13а | 0,006 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,14 | 0,143 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,15 | 0,144 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,11 | 0,138175 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,12 к.1 | 0,117 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,12 к.1 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,13а | 0,09 | 0,036 |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,13а |  |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,16 | 0,128 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,16 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,16 к.1 | 0,21281 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,17 | 0,155452 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,17а | 0,051 |  |  | 40:26:000189 |
| Пухова 27/25 | 0,301042 |  |  | 40:26:000190 |
| Пухова,29 | 0,108 |  |  | 40:26:000190 |
| Пухова,37 | 0,029255 |  |  | 40:26:000190 |
| Пухова,37а | 0,024 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,18 | 0,206065 | 0,45149 |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,18 |  |  | 0,012833 | 40:26:000190 |
| Телевизионная,20 | 0,117638 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,20а | 0,082 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,20а |  |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,22 | 0,121983 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,26 | 0,079 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина | 0,002633 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина,19 | 0,139656 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина,21 | 0,141 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина,23 | 0,113 |  |  | 40:26:000190 |
| Билибина,2 |  |  | 0,060954 | 40:26:000191 |
| Билибина,2 | 0,638911 |  |  | 40:26:000191 |
| Билибина,4 |  |  | 0,074718 | 40:26:000191 |
| Билибина,4 | 1,8469 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,10 | 0,364671 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,6 | 0,206967 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,7 | 0,197043 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,7 |  |  | 0,003754 | 40:26:000191 |
| Окружная,8 | 0,302894 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,39 | 0,029371 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,39а | 0,053 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,41 | 0,114828 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,43 к.1 | 0,24 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,43 к.3 | 0,11 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,43/2 | 0,24 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,45 | 0,038755 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,47 | 0,060309 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,49 | 0,059194 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,51 | 0,055746 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,11 | 0,157258 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,13 | 0,121765 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,15 | 0,109432 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,17 | 0,072 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,19 | 0,047092 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,21 | 0,057583 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,23 | 0,065 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,27 | 0,034804 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизтонная,25 | 0,080669 |  |  | 40:26:000191 |
| Билибина,10 |  |  | 0,0458784 | 40:26:000192 |
| Билибина,26 | 0,22228 |  |  | 40:26:000192 |
| Билибина,8 | 0,486 |  |  | 40:26:000192 |
| Билибина,8 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Билибина.10 | 0,34 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2 | 0,072 | 0,02405 |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2 |  |  | 0,03006 | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел1) | 0,147847 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел1) |  |  | 0,0252335 | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел2) | 0,147847 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел2) |  |  | 0,0252335 | 40:26:000192 |
| Окружная,4 | 0,486 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 | 0 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 | 0 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 |  |  | 0,058988 | 40:26:000192 |
| Окружная,4 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 корп.39(гвс) | 0 |  | 0,07999992 | 40:26:000192 |
| Окружная,4/1 | 0,15 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4/1 |  |  | 0,022284 | 40:26:000192 |
| Окружная,4/1 |  |  | 0,017041 | 40:26:000192 |
| Окружная,4/2 | 0,15 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная.4 корп.3 | 0,144834 |  |  | 40:26:000192 |
| пер.Свободы,10 | 0,002 |  |  | 40:26:000192 |
| Поле Свободы,18а |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Билибина,28 |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Поле Свободы,12 |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Поле Свободы,4 |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Поле Свободы,6 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Московская,170 |  |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,170 |  |  | 0,0325 | 40:26:000193 |
| Московская,180 | 0,232487 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,182 | 0,233849 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,184 | 0,319 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,184а стр.2 | 0,00302 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,186 |  |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,186 |  |  | 0,4224 | 40:26:000193 |
| Поле Свободы,31 |  |  |  | 40:26:000193 |
| Поле Свободы,33 | 0,134 |  |  | 40:26:000193 |
| Поле Свободы,33 |  |  | 0,011774 | 40:26:000193 |
| Пухова,53 | 0,04355 |  |  | 40:26:000193 |
| Пухова,55 | 0,048715 |  |  | 40:26:000193 |
| Пухова,57 | 0,04734 |  |  | 40:26:000193 |
| ул.Билибина,34 | 0,091 |  |  | 40:26:000193 |
| ул.Московская,184а | 0,063 |  |  | 40:26:000193 |
| ул.Московская,188 | 0,267 |  |  | 40:26:000193 |
| Прачечная д/с 35 | 0,006 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Билибина,48 | 0,291 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,48/1 | 0,119 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,48/1 |  |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,50 | 0,282 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,50а | 0,097 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,52 | 0,223 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,54 | 0,177 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,11а | 0,111 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,15 | 0,207 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,15а | 0,076 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,17 | 0,167 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,7а | 0,105 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,9 ДетДом | 0,132 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,9 Тренажорка | 0,045 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,9.Прачечная | 0,045 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,22 | 0,292 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,24 | 0,221 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,26 | 0,221 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,28 | 0,212 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,30 | 0,203 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,32 | 0,222 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,34 | 0,135 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,34 | 0,036 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,34 | 0,051 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,36 | 0,051 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,38 | 0,224 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Московская,131 | 0,301 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,165 | 0,322 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,189 | 0,194 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,191 | 0,212 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Московская,193/1 |  |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Московская,193/2 |  |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,193к1 | 0,145 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,193к2 | 0,144 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,195 | 0,207 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,197 | 0,284 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул. |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,21 | 0,041 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,25 | 0,055 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.андриановой,27 | 0,013 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,27 | 0,168 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,27 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,31прох. | 0,004 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,56 | 0,118 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,56 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,56а | 0,104 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,66 | 0,3 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,66 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,66 Прачка | 0,027 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,68 | 0,223 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,68 | 0,024 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,70 | 0,227 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,72 | 0,036 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 | 0,118 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 Прачка | 0,006 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 Прачка |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Веры Андриановой,23 | 0,067 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.ВерыАндр.23а | 0,055 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.ВерыАндр.64 | 0,212 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.ВерыАндриановой,62 | 0,23 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,19 | 0,13 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,21 | 0,068 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,25 | 0,382 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,25 | 0,018 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,25 | 0,009 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,27 | 0,246 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,27к1 | 0,246 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,29 | 0,302 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,31 | 0,247 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,33 | 0,247 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,35 | 0,209 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,37 | 0,285 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,37а | 0,328 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ул.В.Андриановой,21 | 0,142 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ул.В.Андриановой,27 | 0,05 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ул.В.Андриановой,31 | 0,08 |  |  | 40:26:000195 |
| Гараж | 0,003 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул. Болотникова,14 к.1 | 0,155 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,12 | 0,221 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,14 | 0,128 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,16 | 0,215 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,18 | 0,118 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,20 | 0,131 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,22 | 0,174 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,37 | 0,134 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,39 | 0,218 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,41 | 0,218 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,43 | 0,151 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,45 | 0,224 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,47 | 0,218 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,49 | 0,129 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,51 Мастерские | 0,051 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,51 Школа №10 | 0,3 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,53 Техникум | 0,416 |  |  | 40:26:000199 |
| УлБолотникова,24 | 0,143 |  |  | 40:26:000199 |
| Гр.шоссе,50-общ.2эт. |  |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 46 | 0,14 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 48 | 0,027 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 50 | 0,027 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 54 | 0,26 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 56 | 0,058 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 58 | 0,03 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 60 | 0,12 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 64 | 0,036 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 66 | 0,036 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 68 | 0,22 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 72 | 0,14 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 78 | 0,14 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 13/7 | 0,11 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 15 | 0,18 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 15а | 0,06 |  |  | 40:26:000200 |
| Платова 3 | 0,17 |  |  | 40:26:000200 |
| Платова 44/1 | 0,23 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 50 | 0,028 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 84 | 0,03 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 86 | 0,035 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 88 | 0,14 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 90 | 0,23 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 92 | 0,22 |  |  | 40:26:000201 |
| Клюквина 27 | 0,35 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 36/15 | 0,057 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 38 | 0,059 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 40 | 0,07 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 42 | 0,033 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 44 | 0,059 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 46 | 0,036 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 48 | 0,059 |  |  | 40:26:000201 |
| Платова 15 | 0,23 |  |  | 40:26:000201 |
| Платова 17 | 0,3 |  |  | 40:26:000201 |
| Ул.Клюквина,30 | 0,298 |  |  | 40:26:000201 |
| Ул.Пригородная,27 | 0,174 |  |  | 40:26:000201 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,108Дикси | 0,134 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское шоссе,108Радуга | 0,12 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское шоссе,128к1 | 0,272 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское шоссе,128к1 |  |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,130 | 0,599 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,132 |  |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,132 | 0,576 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Пригородная,29 | 0,226 |  |  | 40:26:000202 |
| ул.Грабцевское шоссе | 0,03 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,108 | 0,2351 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,110 | 0,229908 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,112 | 0,229421 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,114 | 0,1331 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,116 к.1 | 0,3185 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,116 к.2 | 0,3185 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,116а | 0,07 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,116к3 | 0,301 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,118 |  |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,118 | 0,351 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,118 |  |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,120 | 0,563 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,122 | 0,549 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,122 |  |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,126 | 0,512 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабценвское Шоссе,124 | 0,102 |  |  | 40:26:000203 |
| Грабцевское шоссе 36/1 | 0,12 |  |  | 40:26:000204 |
| Грабцевское шоссе 38 | 0,03 |  |  | 40:26:000204 |
| Грабцевское шоссе 40 | 0,066 |  |  | 40:26:000204 |
| Грабцевское шоссе 42/2 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Клюквина 19 | 0,25 |  |  | 40:26:000204 |
| Клюквина 3 | 0,57 |  |  | 40:26:000204 |
| Клюквина 3 |  |  |  | 40:26:000204 |
| котельная | 0,2 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11 | 0,59 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11 |  |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11/к1 | 0,165 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11/к1 |  |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 3 | 0,11 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 5 гараж | 0,025 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 5 шк12 | 0,87 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 7/7 | 0,16 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодёжная,5-школа №12 |  |  |  | 40:26:000204 |
| Моторная 11/10 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Моторная 30а | 0,19 |  |  | 40:26:000204 |
| Моторная 9 | 0,18 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 4 | 0,2 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 6 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 6а | 0,07 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 8 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова,6а-Школа ""Гармония"" |  |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 19/14 | 0,28 |  |  | 40:26:000205 |
| Молодежная 19/14 |  |  |  | 40:26:000205 |
| Молодежная 19/14 дод | 0,022 |  |  | 40:26:000205 |
| Платова 22 | 0,47 |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 11 | 0,3 |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 11 |  |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 13 | 0,3 |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 13 |  |  |  | 40:26:000205 |
| Ул.Платова | 0,168 |  |  | 40:26:000205 |
| Ул.Грабцевское Шосее,150к1 | 0,214 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское Шосее,150к1 |  |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,136 | 0,238 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,150 | 0,355 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,150 |  |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,152 | 0,443 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,152 |  |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,154 |  |  |  | 40:26:000206 |
| ул.Грабцевское шоссе,156б |  |  |  | 40:26:000206 |
| Бушма.леч.корп.1 | 0,484 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.1 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.2 | 0,323 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.2 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.4 | 0,061 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.4 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.5 | 0,064 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.5 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка | 0,144 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка | 0,025 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка | 0,035 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-администр.зд. | 0,086 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-гараж,11 | 0,041 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-гараж,11 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-дезинф. | 0,041 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-дезинф. |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-клуб | 0,04 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-клуб |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-леч.проф.центр | 0,056 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-леч.проф.центр |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-пищеблок | 0,09 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-пищеблок |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-прачечная | 0,065 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-прачечная |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-прод.склад | 0,033 |  |  | 40:26:000207 |
| ООО "Пактол" | 0,039 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Грабцевское шоссе,134 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Грабцевское шоссе,158 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.6 | 0,37 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.6 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.7 | 0,066 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.7 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.9 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,23 | 0,036 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,23 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,24 | 0,042 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,24 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,25 | 0,093 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,25 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,26 | 0,077 |  |  | 40:26:000207 |
| Гр.Шоссе,32а-ж.д 5эт. |  |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 26 | 0,06 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 32 | 0,07 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 32а | 0,17 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 34 | 0,09 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 34а | 0,09 |  |  | 40:26:000209 |
| Заводская 19 | 0,26 |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская 48 | 0,18 |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,33-общ.5эт. |  |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,33-общ.5эт. | 0,25 |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,34-баня №3 |  |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,34-баня №3 | 0,065 |  |  | 40:26:000209 |
| Маяковского 9 | 0,2 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодежная 2 | 0,06 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодежная 4 | 0,03 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодежная 6 | 0,06 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодёжная,8-МДОУ 45 "Огонёк" |  |  |  | 40:26:000209 |
| Молодёжная,8-МДОУ 45 "Огонёк" | 0,22 |  |  | 40:26:000209 |
| новаторская 5/1 | 0,2 |  |  | 40:26:000209 |
| Новаторская,6-ж.д.6эт. |  |  |  | 40:26:000209 |
| Новаторская,6-ж.д.6эт. | 0,133 |  |  | 40:26:000209 |
| Проезжая 18 | 0,15 |  |  | 40:26:000209 |
| Проезжая 20 | 0,33 |  |  | 40:26:000209 |
| Проезжая 23 | 0,29 |  |  | 40:26:000209 |
| Клюквина 1 | 0,31 |  |  | 40:26:000210 |
| Клюквина 1 маг | 0,03 |  |  | 40:26:000210 |
| Молодежная 14 | 0,01 |  |  | 40:26:000210 |
| Моторная 4 | 0,17 |  |  | 40:26:000210 |
| Молодежная 20 | 0,38 |  |  | 40:26:000211 |
| Новаторская 13 | 0,42 |  |  | 40:26:000211 |
| Новаторская 32 | 0,25 |  |  | 40:26:000211 |
| Новаторская,32 | 0,07644 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,028192 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,02736 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,021641 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,09575 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,08303 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.1 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.1 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.2 | 0,379136 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.2 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,37 | 0,242 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 | 0,227 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,41 | 0,11 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,41 |  |  |  | 40:26:000211 |
| Гр.Шосее,22б Общ. | 0,15 |  |  | 40:26:000212 |
| Гр.Шоссе,22 Уч.Корпус | 0,362 |  |  | 40:26:000212 |
| Гр.Шоссе,22б Мастерские | 0,06 |  |  | 40:26:000212 |
| Проезжая,16-ж.д.5эт. |  |  |  | 40:26:000213 |
| Проезжая,16-ж.д.5эт. | 0,14 |  |  | 40:26:000213 |
| Ул.Аллейная,5 | 0,036 |  |  | 40:26:000217 |
| Ул.Аллейная,5 |  |  |  | 40:26:000217 |
| Советская,18а | 0,069 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,18а |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,1а | 0,027 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20а | 0,21 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20а | 0,412 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,2а | 0,027 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,3а | 0,060131 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,6 | 0,220588 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская.4 | 0,104679 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская.4а | 0,059186 |  |  | 40:26:000222 |
| Советский,5 | 0,026 |  |  | 40:26:000222 |
| Советский,5(гвс) |  |  |  | 40:26:000222 |
| Труда,2 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Турынино,2 | 0,002036 |  |  | 40:26:000222 |
| Турынино,2 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Колхозныйпр26_1 | 0,175 |  |  | 40:26:000224 |
| Колхозныйпр26_1 |  |  |  | 40:26:000224 |
| Колхозныйпр26_2 | 0,25 |  |  | 40:26:000224 |
| Колхозныйпр26_2 |  |  |  | 40:26:000224 |
| Пухова,40 | 0,052499 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,42 | 0,04227 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,44 | 0,053017 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,46 | 0,047983 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,46 к.1 |  |  | 0,04158 | 40:26:000225 |
| Пухова,46 к.1 | 0,163 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,50 | 0,176426 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,52 | 0,329 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова/Чичерина 48/27 | 0,127684 |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,24 |  |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,34к1 | 0,075 |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,38 гаражи | 0,021 |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,38,маст. | 0,023 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,26 | 0,04654 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,28 | 0,064232 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,30 | 0,069325 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,31 | 0,061587 |  |  | 40:26:000225 |
| Карла Либкнехта,1 | 0,2344 |  |  | 40:26:000227 |
| Карла Либкнехта,1 | 0,26858 |  |  | 40:26:000227 |
| Московская,160а | 0,03581 |  |  | 40:26:000227 |
| Московская,178 | 0,259544 |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,20 | 0,066513 |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,20а | 0,035534 |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,65 |  |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,65а | 0,019415 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова, 24а | 0,0091 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова,54 | 0,0025 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова,54 | 0,3474 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова,58 | 0,01488 |  |  | 40:26:000227 |
| Телевизионная,31 | 0,088983 |  |  | 40:26:000227 |
| К.Либкнехта,2/75 | 0,151 |  |  | 40:26:000228 |
| К.Либкнехта,4/176 | 0,293 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,104 | 0,096 | 0,059 |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 | 0,458 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,126 | 0,101602 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,128 | 0,098 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,130 | 0,098 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,176 | 0,258807 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,176/4 | 0,011375 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,82 | 0,224766 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 | 0,37111 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 | 0,05459 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,107 | 0,047 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,107а | 0,070618 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,127 | 0,0082 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле свободы,83 | 0,205713 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.77 | 0,206806 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.79 | 0,202326 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.81 | 0,209638 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.93 | 0,004 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,24 | 0,060167 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,24а | 0,052042 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,26 | 0,068414 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,28 | 0,064472 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,28а | 0,068 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,30 | 0,074 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,32 | 0,054449 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,34 | 0,051461 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,36 | 0,05115 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,38 | 0,055321 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40 | 0,086763 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40 | 0,00897 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40 | 0,012276 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40а | 0,124192 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,33 | 0,055134 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,35 | 0,052789 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,37 | 0,065886 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,39 | 0,065379 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,41 | 0,07 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,43 | 0,065938 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,43 |  |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,45 | 0,052768 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,47 | 0,065115 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,47 |  |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,49 | 0,052996 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,51 | 0,050465 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,53 | 0,055549 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,55 | 0,032029 |  |  | 40:26:000229 |
| Баррикад,129 |  |  |  | 40:26:000230 |
| К.Либкнехта,14 к.1 |  |  | 0,131607 | 40:26:000230 |
| К.Либкнехта,14а |  |  | 0,02002 | 40:26:000230 |
| КарлаЛибкнехта,14а | 0,288 |  |  | 40:26:000230 |
| Ленина,50 |  |  | 0,035695 | 40:26:000230 |
| Ленина,58 |  |  | 0,040274 | 40:26:000230 |
| Московская,119 |  |  | 0,012587 | 40:26:000230 |
| Московская,125 |  |  | 0,028875 | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,121 | 0,125 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,123 | 0,126 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,125 | 0,082 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,125к.1 | 0,114 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,125к.2 | 0,124 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,127 | 0,124 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,129 | 0,003 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,129 | 0,062 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,10 | 0,224 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,14 | 0,004 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,14 | 0,228 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,16 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,8 | 0,125 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта14к1 | 0,309 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,40 | 0,245 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,42 | 0,278 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,42а | 0,005 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,44 | 0,222 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,46 | 0,168 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,48 | 0,221 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,50 | 0,092 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,50 | 0,106 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,52 | 0,133 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,54 | 0,184 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,56 | 0,246 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,56а | 0,183 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,58 | 0,438 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,58к1 | 0,229 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,109 | 0,266 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,111 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,113 | 0,259 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,115 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,117 | 0,176 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,119 | 0,121 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,121 | 0,176 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,123 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,125 | 0,22 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.московская,125Д/С | 0,15 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,127 | 0,234 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,129 | 0,221 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ьосковская,121к1 | 0,141 |  |  | 40:26:000230 |
| Андриановой,20 | 0,156696 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,22 | 0,140413 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,24 | 0,217487 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,26 | 0,207254 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,28 | 0,230155 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,30 | 0,136432 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,32 | 0,285382 |  |  | 40:26:000231 |
| К.Либкнехта,18 | 0,2291 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,39 | 0,194 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,41 |  |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,41 | 0,235247 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,43 | 0,228383 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,45 | 0,0977 | 0,07293 |  | 40:26:000231 |
| Ленина,45 |  |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,47 | 0,069407 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,49 | 0,161778 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,51 | 0,0225 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,51 | 0,218 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,53 | 0,242626 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,53 к.2 | 0,216501 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,55 | 0,224414 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,57 |  |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,57 | 0,1305 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,57 | 0,18635 |  |  | 40:26:000231 |
| К.Либкнехта,34 | 0,171159 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,34 |  |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,36 | 0,046604 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,38 | 0,054657 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,38а | 0,010979 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,38б | 0,011177 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,42 | 0,069365 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,42а | 0,040492 |  |  | 40:26:000232 |
| Андриановой,3 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,3 | 0,033 |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,3 | 0,635 |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,5 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,5 | 0,291663 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,137 | 0,289639 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,139 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,139 | 0,244837 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,149 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,149 | 0,213258 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,153 | 0,225 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,155 | 0,254741 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,155 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,157 | 0,191355 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,159 | 0,179124 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,161 | 0,136274 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4 | 0,04957 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4 | 0,122666 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4а | 0,034678 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4а |  |  |  | 40:26:000233 |
| Гараж | 0,025 |  |  | 40:26:000234 |
| ул.Баррикад №181 к2 | 0,091 |  |  | 40:26:000234 |
| ул.Баррикад №181 к2 |  |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181 | 0,127 |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181 |  |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181 | 0,013 |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181а проходная | 0,002 |  |  | 40:26:000234 |
| Болтникова,11 | 0,172643 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,13 | 0,230609 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,15 | 0,249035 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,17 | 0,174284 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,19 | 0,147047 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,11 | 0,043272 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,13 | 0,047368 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,15 | 0,057438 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,17/9 | 0,259187 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,7 | 0,101675 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,9 | 0,194 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,9 к.1 | 0,083607 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 | 0,360937 |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 |  |  | 0,057629 | 40:26:000236 |
| Константиновых,4 | 0,146771 |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,4 |  |  | 0,04485 | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 | 0,285957 |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 |  |  | 0,064445 | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.4 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.4 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,7 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,7 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,10 | 0,22 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,10а | 0,126 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,2 | 0,191 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,4 | 0,227 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,6 | 0,129 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,8 | 0,225 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Жукова,33 ОМОН | 0,08 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жук.23 | 0,109 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жук.25 | 0,132 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жук.27 | 0,136 |  |  | 40:26:000237 |
| ул.Маршала Жук.29 | 0,292 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жукова,31 | 0,128 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жукова,35 | 0,254 |  |  | 40:26:000237 |
| жукова 52 | 0,4 |  |  | 40:26:000238 |
| жукова 52 |  |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,34 | 0,127 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,40 | 0,18 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,42 | 0,169 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,44 | 0,222 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,46 | 0,223 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,48 | 0,241 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,50 | 0,175 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Маршала Ж. 38 | 0,064 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Маршала Жук.36 | 0,122 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,1 | 0,205 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,11 | 0,201 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,13 | 0,12 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,15 | 0,159 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,17 | 0,17 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,19 | 0,218 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,21 | 0,171 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,3 поликлиника | 0,226 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,5 | 0,199 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,7 | 0,219 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,9 | 0,099 |  |  | 40:26:000238 |
| чехова 11 |  |  |  | 40:26:000238 |
| чехова 15 |  |  |  | 40:26:000238 |
| чехова 9 |  |  |  | 40:26:000238 |
| песчаная 2 | 0,17 |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 2 | 0,039 |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 2 |  |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 4 | 0,039 |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 4 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 1 | 0,14 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 1 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 10 | 0,33 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 10 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 2 | 0,27 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 2 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 5 | 0,017 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 5 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 7 | 0,017 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 7 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 8 | 0,559 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 8 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 9 | 0,018 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 9 |  |  |  | 40:26:000239 |
| дсо труд |  |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Маршала Жук.32 | 0,108 |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Подгорная,57 Трибуны | 0,1 |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Подгорная,57 ТРУД | 0,412 |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Чехова,13а | 0,3 |  |  | 40:26:000240 |
| хрустальная 11 | 0,1 |  |  | 40:26:000241 |
| хрустальная 11 |  |  |  | 40:26:000241 |
| хрустальная 18 | 0,28 |  |  | 40:26:000241 |
| хрустальная 18 |  |  |  | 40:26:000241 |
| стекольная 26 | 0,28 |  |  | 40:26:000242 |
| стекольная 26 |  |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Стекольная,36 | 0,073 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,27 | 0,077 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,27 |  |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,33 | 0,21 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,33 |  |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,35 | 0,153 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,35 |  |  |  | 40:26:000242 |
| заводская 57 | 0,013 |  |  | 40:26:000245 |
| заводская 57 | 0,24 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 10 | 0,05 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 10 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 11 | 0,16 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 11 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 5 | 0,068 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 6 | 0,049 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 6 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 7 | 0,048 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 7 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 9 | 0,056 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 9 |  |  |  | 40:26:000245 |
| Советский,10 к.1 | 0,260988 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,10 к.1(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,11(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,4 | 0,282438 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,4(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,8 | 0,283166 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,8(гвс) |  |  | 112 | 40:26:000249 |
| Турылинская,7 | 0,069 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,1 | 0,056036 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,1(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,10 | 0,213831 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,10(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,11 | 0,216 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,11(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,12 | 0,211949 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,12(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,13 | 0,14 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,13(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,15 | 0,268 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,15 |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,17 | 0,15859 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,17(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,3 | 0,058 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,3(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,5 | 0,056011 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,5(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,7(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,7а |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,9 | 0,228559 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,9(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская.7а | 0,0873 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,34 | 0,45 |  |  | 40:26:000251 |
| Советский,34(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,10а | 0,082771 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,14 | 0,137878 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,14(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,16(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,2 | 0,09094 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,4 | 0,095452 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,4(гвс0 |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,6 | 0,069467 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,6(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,8 | 0,200713 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,8(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская.16 | 0,214637 |  |  | 40:26:000251 |
| Труда37 | 0,032 |  |  | 40:26:000253 |
| Труда37 | 0,009 |  |  | 40:26:000253 |
| Труда37а | 0,019 |  |  | 40:26:000253 |
| Колхозный10_Горизонталь | 0,042 |  |  | 40:26:000255 |
| Колхозныйпр10 | 0,042 |  |  | 40:26:000255 |
| Колхозныйпр10 | 0,042 |  |  | 40:26:000255 |
| Колхозныйпр10 |  |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1 | 0,006848 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1 | 0,002397 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1а | 0,03385 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1а | 0,062346 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,3 | 0,113 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,3а | 0,038441 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/1 | 0,058863 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/2 | 0,034493 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/3 | 0,037396 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/4 | 0,030628 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/5 | 0,028077 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,5а к.1 | 0,064892 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,5а к.2 | 0,066596 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,7 | 0,05355 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,9 | 0,069009 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,9а | 0,072196 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда33 | 0,008 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда33 | 0,001 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда5б | 0,082674 |  |  | 40:26:000255 |
| 1й_Интернациональный_11 | 0,002 |  |  | 40:26:000256 |
| 2перИнтернациональный_10 | 0,302 |  |  | 40:26:000256 |
| 2перИнтернациональный_10 |  |  |  | 40:26:000256 |
| пер_Суворова_8 | 0,005 |  |  | 40:26:000256 |
| пер_Яченский_2 | 0,132 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8 | 0,03 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж1 | 0,01 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж2 | 0,02 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж3 | 0,05 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж3 | 0,05 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_контора | 0,09 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова_7 |  |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова11 | 0,231 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова15 | 0,231 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова15 | 0,231 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова17 | 0,232 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова19 | 0,225 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова5 | 0,319 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова7 | 0,234 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова7 | 0,439 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова9 | 0,319 |  |  | 40:26:000256 |
| В.Восстания5_дсРосинка | 0,107 | 0,037 |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания_1_Автолик | 0,06 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания1 | 0,196 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания2 | 0,231 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания2 | 0,032 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания5 | 0,123 | 0,025 |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания5_дсЖуравушка№89 |  |  |  | 40:26:000257 |
| жд_пер_Суворова_1 | 0,664 |  |  | 40:26:000257 |
| ждВ_Восстания1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждВ_Восстания2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_1 | 0,176 |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_2 | 0,172 |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_3 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_3 | 0,172 |  |  | 40:26:000257 |
| ломоносова1 | 0,475 |  |  | 40:26:000257 |
| Ломоносова1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова12 | 0,445 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова12 | 0,449 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова12 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 | 0,052 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 | 0,02 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 | 0,016 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 | 0,003 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 | 0,121 | 0,041 |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Росинка |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова25 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова25 | 0,1 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_1 | 0,168 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_2 | 0,164 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_3 | 0,164 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_3 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_4 | 0,164 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_4 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова63 | 0,168 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова63 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова65 | 0,56 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова65 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова67 | 0,179 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_1 | 0,14 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_2 | 0,14 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_3 | 0,14 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_3 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_4 | 0,143 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_4 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а | 0,318 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а | 0,318 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова77 | 0,216 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова77 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворовпа67 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова2 | 0,113 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к1 | 0,37 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к1 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к2 | 0,534 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к2 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4 | 0,226 | 0,256 |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4а | 0,088 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4а |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 | 0,531 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21_кафе | 0,012 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23 | 0,046 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23_АТС | 0,046 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23_АТС |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23_магазин | 0,003 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда22 | 0,263 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда22 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда24 | 0,358 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда24 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда26 | 0,358 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда26 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда28 | 0,465 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда28 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда30 | 0,58 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда30 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда32 | 0,559 |  |  | 40:26:000258 |
| Герцена2/8 | 0,141 |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена2/8 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена4 | 0,221 |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена4 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена6 | 0,309 |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена6 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Плеханова3 | 0,254 |  |  | 40:26:000259 |
| Плеханова3 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская39 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская39 | 0,253 |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская41 | 0,627 |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская41 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская47 | 0,23 |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская47 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева1/12 | 0,144 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева1/12 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3 | 0,113 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3 | 0,113 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3_павильон | 0,004 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева4 | 0,206 |  |  | 40:26:000259 |
| рылеева4 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда10 | 0,223 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда10 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда14/2 | 0,204 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда14/2 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда16 | 0,223 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда16 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда18 | 0,196 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда18 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Огарева12а | 0,017 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева3 | 0,239 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева3 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева4 | 0,247 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева5 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева5 | 0,108 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева6 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева6 | 0,35 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова11 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова11 | 0,406 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова19а | 0,036 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова19а_гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова31 | 0,16 | 0,076 |  | 40:26:000260 |
| Плеханова5/1 | 0,245 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова5/1 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Пролетарская40 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Пролетарская40 | 0,181 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева14/1 | 0,059 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева16 | 0,187 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева18 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева18_шк36 | 0,426 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева6 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева6 | 0,5 |  |  | 40:26:000260 |
| Гаражи Герцена16а | 0,02 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена14а_ПМТ | 0,072 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена14а_ПМТ |  |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16 | 0,126 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16_гараж | 0,022 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16а | 0,037 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16а | 0,038 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16а | 0,059 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева11 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева11 | 0,223 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева20 | 0,166 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева20 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева22 | 0,163 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева22 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева9 | 0,227 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева9 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева19 | 0,232 |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева21 | 0,297 |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева5_дс | 0,213 |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева5_дс |  |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева5_хозбл | 0,012 |  |  | 40:26:000261 |
| Суворова95 | 0,232 |  |  | 40:26:000261 |
| Баррикад10 | 0,096 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад10 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад12 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад12 | 0,059 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад2 | 0,293 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад2 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад8 | 0,644 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад8 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Герцена3 | 0 |  |  | 40:26:000262 |
| Герцена3 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Герцена9а | 0,04 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_бассейн |  |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_бассейн | 0,029 | 0,083 |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_дсАлыеПаруса |  |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_дсАлыеПаруса | 0,269 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_хозблок |  |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_хозблок | 0,012 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева37 | 0,068 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева37 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская44 | 0,492 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская44 | 0,002 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская44 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к1 | 0,258 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к1 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к2 | 0,131 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к2 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская90 | 0,175 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская90 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4_2 | 0,539 |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4_2 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4к1 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4к1 | 0,586 |  |  | 40:26:000262 |
| Труда6_1 | 0,373 |  |  | 40:26:000262 |
| Труда6_1 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад,116 | 0,274998 |  |  | 40:26:000263 |
| Баррикад,116 | 0,03122 |  |  | 40:26:000263 |
| Воронина,7 | 0,071605 | 0,077635 |  | 40:26:000263 |
| Воронина11 |  |  |  | 40:26:000263 |
| Воронина11 | 0,297 |  |  | 40:26:000263 |
| Пролетарская,105 | 0,02839 |  |  | 40:26:000263 |
| Пролетарская100_дс | 0,042 |  |  | 40:26:000263 |
| Пролетарская100_дс |  |  |  | 40:26:000263 |
| Баррикад,115 | 0,05024 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,117а | 0,071 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,117а |  |  | 0 | 40:26:000264 |
| Баррикад,124 | 0,309 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,124 |  |  | 0,01797 | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 | 0,146791 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 |  |  | 0,114107 | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 к.1 | 0,079 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 к.1 |  |  | 0,017028 | 40:26:000264 |
| Баррикад,128 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,60 |  |  | 0,026 | 40:26:000264 |
| Ленина,62 | 0,275051 |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,64 | 0,043831 |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,66 | 0,251891 |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,66 |  |  | 0,029305 | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 | 0,431943 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  | 0,024188 | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,71 | 0,364078 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,71 |  |  | 0,047095 | 40:26:000264 |
| Московская,79 | 0,087199 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,79 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,79 | 0,715438 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,79 |  |  | 0,07722 | 40:26:000264 |
| Пролетарская,108 | 0,20789 |  |  | 40:26:000264 |
| Пролетарская,108 | 0,004828 |  |  | 40:26:000264 |
| Пролетарская,108 |  |  | 0,002977 | 40:26:000264 |
| Пролетарская,110 | 0,198957 |  |  | 40:26:000264 |
| Пролетарская,110 |  |  | 0,043996 | 40:26:000264 |
| Пролетарская,129 | 0,0545 |  |  | 40:26:000264 |
| Ул.Ленина,60 | 0,325 |  |  | 40:26:000264 |
| Ул.Ленина,60а | 0,02 |  |  | 40:26:000264 |
| Воронина30 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30 | 0,019 |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_дсРакета |  |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_дсРакета | 0,162 |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_яслиРакета |  |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_яслиРакета | 0,233 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена15 | 0,073 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 | 0,209 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_1 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_2 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_3 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_4 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_5 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_6 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_магазин | 0,024 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена19а |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена19а | 0,054 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к1 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к1 | 0,221 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к2 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к2 | 0,186 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева42 | 0,433 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева42 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева44 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева44 | 0,338 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 | 0,056 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 | 0,246 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова113 | 0,11 | 0,89 |  | 40:26:000265 |
| Суворова113 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,012 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,112 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,021 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,002 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117_стСкорПом |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117_стСкорПом | 0,082 |  |  | 40:26:000265 |
| московская 52 | 0,02 |  |  | 40:26:000266 |
| московская 52а | 0,03 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 адм зд | 0,81 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 калуг центр | 0,05 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 калуг центр |  |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 оф пом | 0,12 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 123/50 | 0,3 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 123/50 |  |  |  | 40:26:000266 |
| Барикад 144 | 0,18 |  |  | 40:26:000267 |
| Барикад 144 |  |  | 0,384 | 40:26:000267 |
| Баррикад,136 | 0,246906 |  |  | 40:26:000267 |
| Баррикад,136 |  |  | 0,049192 | 40:26:000267 |
| Баррикад,140 |  |  | 0,040612 | 40:26:000267 |
| Баррикад,140 | 0,294281 |  |  | 40:26:000267 |
| Баррикад,142 |  |  | 0,076127 | 40:26:000267 |
| Баррикад,142 | 0,4 |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,59 | 0,390154 |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,59 |  |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,61 | 0,360059 |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,61 |  |  | 0,045185 | 40:26:000267 |
| М.Горького,1 |  |  |  | 40:26:000267 |
| М.Горького,1 к.1 | 0,0208 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 |  |  | 0,03718 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 | 0,213813 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 к.1 | 0,115812 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 к.1 |  |  | 0,013633 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,114а | 0,1814 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,114а |  |  | 0,062712 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,116 | 0,220139 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,116 |  |  | 0,02574 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,118 |  |  | 0,04576 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,118 | 0,339753 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,133 | 0,259107 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,133 |  |  | 0,027093 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 | 0,268977 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 |  |  | 0,043782 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 |  |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 |  |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,139 | 0,3131153 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,139 |  |  | 0,039585 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,155 | 0,229317 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,155 |  |  | 0,038181 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,157 | 0,259417 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,159 |  |  | 0,053196 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,159 | 0,290861 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,161 |  |  | 0,032032 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,161 | 0,223759 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,163 | 0,128649 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,163 |  |  | 0,012513 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,165 | 0,339001 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,165 |  |  | 0,092295 | 40:26:000267 |
| Чижевского,11 | 0,218078 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,11 |  |  | 0,029744 | 40:26:000267 |
| Чижевского,13 | 0,202989 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,13 |  |  | 0,0286 | 40:26:000267 |
| Чижевского,15 | 0,189567 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,15 |  |  | 0,078698 | 40:26:000267 |
| Чижевского,17 | 0,39906 | 0,41 |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,17 |  |  | 0,019933 | 40:26:000267 |
| Чижевского,19 | 0,185145 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,19 |  |  | 0,033485 | 40:26:000267 |
| Чижевского,21 | 0,116976 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,21 |  |  | 0,008008 | 40:26:000267 |
| Чижевского,23 | 0,350742 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,23 |  |  | 0,050327 | 40:26:000267 |
| Чижевского,25 | 0,264796 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,25 |  |  | 0,030846 | 40:26:000267 |
| Чижевского,7 | 0,139 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,7 |  |  | 0,026217 | 40:26:000267 |
| Чижевского,9 | 0,215394 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,9 |  |  | 0,049859 | 40:26:000267 |
| кирова 27 | 0,31 |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 27 |  |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 29 | 0,21 |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 31 центральный | 0,27 |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 31/76 кафе | 0,005 |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 гар | 0,12 |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 гар |  |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 пол строен 1 | 0,2 |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 пол строен 1 |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 70 магазин | 0,16 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 70 магазин | 0,03 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 70 магазин |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 пристр 2 | 0,09 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 пристр 2 |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 спортзал адм зд | 0,2 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 спортзал адм зд |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 | 0,27 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 пристройка | 0,17 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 пристройка |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 76 адм корп | 0,797 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 76 корп 2 | 0,09 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 76 корп 2 |  |  |  | 40:26:000268 |
| Ленина,68 | 0,020754 |  |  | 40:26:000268 |
| Ленина,68 |  |  | 0,003384 | 40:26:000268 |
| Ленина,68 | 0,242509 |  |  | 40:26:000268 |
| Ленина,68 |  |  | 0,012587 | 40:26:000268 |
| московская 29а | 0,005 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 31 | 0,31 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 33 | 0,008 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 53 | 0,04 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 55а дет сад | 0,07 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 55а дет сад |  |  |  | 40:26:000268 |
| московская31 стр3 | 0,008 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 132 | 0,26 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 132 |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 | 0,06 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 | 0,32 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 | 0,53 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд а | 0,15 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд а |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд б | 0,14 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд б |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 стр2 | 0,32 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 часовня | 0,002 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,4 | 0,115184 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,4 |  |  | 0,006816 | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,015975 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,066859 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,015681 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,036535 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 |  |  | 0,0035 | 40:26:000268 |
| ленина 63/10 | 0,17 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 65 | 0,34 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 65а | 0,04 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 65а тя под | 0,02 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 67 | 0,22 |  |  | 40:26:000269 |
| Ленина,65 |  |  | 0,0539808 | 40:26:000269 |
| насос | 0,003 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 143 | 0,55 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 147 | 0,66 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 147к1 | 0,08 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 151 | 0,15 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 | 0,04 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 к1 | 0,12 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 к2 | 0,21 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 к3 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153/4 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153/5 | 0,18 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 155 | 0,12 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 157 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 159 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| Суворова,147 |  |  |  | 40:26:000269 |
| Суворова,147 к1,151 |  |  |  | 40:26:000269 |
| Теренинский,2 | 0,116148 |  |  | 40:26:000269 |
| Теренинский,2 |  |  | 0,027265 | 40:26:000269 |
| Теренинский,4 | 0,213365 |  |  | 40:26:000269 |
| Теренинский,4 |  |  | 0,026646 | 40:26:000269 |
| чижевского 12 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| Чижевского,14 | 0,216058 |  |  | 40:26:000269 |
| Чижевского,14 |  |  | 0,041228 | 40:26:000269 |
| Велобаза | 0,019 |  |  | 40:26:000270 |
| М.Горького,6 | 0,224781 |  |  | 40:26:000270 |
| М.Горького,8 | 0,208383 |  |  | 40:26:000270 |
| пер терененский 7а | 0,07 |  |  | 40:26:000270 |
| Суворова,177 | 0,0284 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.МаксаГорького,4/26 | 0,203 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Максимагорьк.6 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,181 | 0,211 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,183 | 0,114 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,183 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,185 Магазин | 0,002 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова179 | 0,233 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова179 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.11 | 0,284 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.23а | 0,059 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.23а |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.9 | 0,204 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнгельса,13 | 0,071 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнгельса,13 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Чижевского,24 | 0,206 |  |  | 40:26:000270 |
| ф.энгельса гимназия 24 | 0,23 |  |  | 40:26:000270 |
| ф.энгельса школоа15 | 0,34 |  |  | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,12а | 0,106102 | 0,1785 |  | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,12а |  |  | 0,0506 | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,7/20 | 0,285 |  |  | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,7/20 |  |  | 0,017351 | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 | 0,305281 |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 |  |  | 0,02574 | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16/1 | 0,217971 |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16/1 |  |  | 0,011154 | 40:26:000270 |
| Чижевского,18 | 0,12147 |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,18 |  |  | 0,01921 | 40:26:000270 |
| Чижевского,22 | 0,084 |  |  | 40:26:000270 |
| М жукова 19 | 0,053 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,3 | 0,16855 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,3 |  |  | 0,017518 | 40:26:000271 |
| М.Горького,3 к.1 | 0,239578 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,5 | 0,087843 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,7 | 0,309863 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,7 к.1 | 0,115893 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,7 к.1 |  |  | 0,009295 | 40:26:000271 |
| М.Горького,9 | 0,216383 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,9 |  |  | 0,146168 | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,11 | 0,145043 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,11 к.1 | 0,139363 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,13 | 0,218634 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,13 к.1 | 0,219621 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,15 | 0,214489 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,21 | 0,198378 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,7 | 0,307061 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,9 | 0,232018 |  |  | 40:26:000271 |
| Горького,41 | 0,337862 |  |  | 40:26:000272 |
| Горького,41 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,14 | 0,148201 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,14 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,16 | 0,19004 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,16 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,18 | 0,156468 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,18 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,22 | 0,080996 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,22 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,22 | 0,200086 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,24 | 0,14586 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,26 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,26 | 0,229 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,28 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,28 | 0,229 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30 | 0,231 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а | 0,281 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а | 0,031397 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,10 | 0,222 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,32 | 0,242439 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,8 | 0,156584 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,8 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,1 | 0,231 |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 | 0,308465 | 0,0551 |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 | 0,0733 |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 | 0,0233 |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,3 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,3 | 0,218481 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,103 | 0,25836 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,103 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,111 | 0,080625 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,111 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,119 | 0,231 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,119 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,2 | 0,31102 |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,2 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,4 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,4 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,4 | 0,554688 |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,44 | 0,296287 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская | 0,000153 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 | 0,56 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,131 | 0,169 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,131 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,137 | 0,285085 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 | 0,0624 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 | 0,598722 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,145 к.3 |  |  |  | 40:26:000273 |
| 2ой пер. тульский | 0,001 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский | 0,007 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский | 0,053 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский | 0,015 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский3 | 0,04 |  |  | 40:26:000274 |
| ГУ МЧС | 0,111 |  |  | 40:26:000274 |
| ГУ МЧС |  |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина |  |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина администрация | 0,091 |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина администрация |  |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина мастерские | 0,439 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121 | 0,068 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121стр.2 | 0,017 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121стр.2 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,123 | 0,049 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,123 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,125 | 0,153 |  |  | 40:26:000274 |
| УЛ.Никитина,125а | 0,155 |  |  | 40:26:000274 |
| УЛ.Никитина,125б | 0,201 |  |  | 40:26:000274 |
| УЛ.Никитина,125б |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,125в | 0,9 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,125в |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,127 | 0,131 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,129 | 0,116 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,131 | 0,178 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,131к1 | 0,612 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,131к1 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133 | 0,103 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133Б | 0,07 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133Б | 0,07 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133Б |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133б,прачечная | 0,003 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133б,прачечная |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133к2 | 0,085 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133к2 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,135 | 0,091 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,137 | 0,113 |  |  | 40:26:000274 |
| 1х комунаров 10а | 0,01 |  |  | 40:26:000277 |
| Гвардейская,21 | 0,003549 |  |  | 40:26:000277 |
| Первых Коммунаров,11 |  |  |  | 40:26:000277 |
| Первых Коммунаров,11 | 0,411906 |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,10 | 0,213264 |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,10 |  |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,9 | 0,211257 |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,9 |  |  |  | 40:26:000277 |
| Гвардейская | 0,00604 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,1 | 0,217016 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,10 | 0,231341 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,10 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,11 | 0,061233 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,15 | 0,062789 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,17 | 0,06897 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,2 | 0,225409 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,21 | 0,00217 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,3 | 0,217103 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,4 | 0,220872 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,5 | 0,306425 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,5 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,5а | 0,07701 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,6 | 0,025631 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,7 | 0,080504 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,8 | 0,101118 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,9 | 0,235931 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,9 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Первых Коммунаров,19а | 0,15536 |  |  | 40:26:000278 |
| Первых Коммунаров,19а |  |  |  | 40:26:000278 |
| Трудовая,12 | 0,21907 |  |  | 40:26:000278 |
| Трудовая,12 | 0,02437 |  |  | 40:26:000278 |
| Трудовая,12 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Воинск часть | 2,7 |  |  | 40:26:000279 |
| калужка 2 | 0,068 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 10 | 0,011 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 13 | 0,003 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 14 | 0,013 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 4 | 0,068 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 6 | 0,051 |  |  | 40:26:000290 |
| церковь | 0,055 |  |  | 40:26:000290 |
| Добровольского5 | 0,18 |  |  | 40:26:000291 |
| ждДобровольского31 | 0,269 |  |  | 40:26:000291 |
| ждДобровольского31 |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_акуш_корп | 0,086 |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_гл_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_инф_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_лаб_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_прачка |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_прачка | 0,08 |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_хир_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_Хирургический_корпус | 0,68 |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская3_гл_корп | 0,318 |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская3_морг |  |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская3_морг | 0,016 |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская№_инф_корп | 0,08 |  |  | 40:26:000291 |
| Гоголя2 |  |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2 |  |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_гостиница |  |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_гостиница | 0,249 |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_ресторан | 0,305 |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_ресторан | 0,305 |  |  | 40:26:000292 |
| дсГоголя1 | 0,08 |  |  | 40:26:000292 |
| дсГоголя1 |  |  |  | 40:26:000292 |
| ждГоголя1 | 0,07 |  |  | 40:26:000292 |
| ждДобровольского14 | 0,238 |  |  | 40:26:000292 |
| ждДобровольского22 | 0,214 |  |  | 40:26:000292 |
| ждКоролева21 | 0,011 |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская11 | 0,171 |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская11 |  |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская13к1 | 0,228 |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская13к2 | 0,242 |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский_3 | 0,18 |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский3 | 0,18 |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский3 |  |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский3_насосная | 0,032 |  |  | 40:26:000292 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина3_МГТУ | 0,357 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина3_переход | 0,022 |  |  | 40:26:000293 |
| дсИскорка_Циолковского3 | 0,12 |  |  | 40:26:000293 |
| дсИскорка_Циолковского3 |  |  |  | 40:26:000293 |
| ждБольшевиков2 | 0,231 |  |  | 40:26:000293 |
| ждДобровольского24 | 0,231 |  |  | 40:26:000293 |
| ждДобровольского28 | 0,142 |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева27 | 0,101 |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева29 | 0,034 |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева29 |  |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева43 | 0,047 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская10 | 0,212 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская14а | 0,046 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская2 | 0,303 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская20 | 0,308 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская24 | 0,157 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская26 | 0,284 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская26 | 0,141 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская4 | 0,228 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская6 | 0,258 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская8 | 0,267 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского25 | 0,33 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского5 | 0,366 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского5 |  |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского7 | 0,36 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского7 |  |  |  | 40:26:000293 |
| Королева25 | 0,029 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева27 |  |  |  | 40:26:000293 |
| Королева39 | 0,097 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева39_МГТУ | 0,019 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева41_МГТУ | 0,451 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева43_школа_машинистов | 0,176 |  |  | 40:26:000293 |
| Октябрьская6а | 0,004 |  |  | 40:26:000293 |
| перОктябрьский4 | 0,222 |  |  | 40:26:000293 |
| Циолк20гараж | 0,015 |  |  | 40:26:000293 |
| Циолковского20_лаб_корп | 0,219 |  |  | 40:26:000293 |
| Большевиков1 | 0,158 |  |  | 40:26:000294 |
| Большевиков1 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Большевиков3 | 0,296 |  |  | 40:26:000294 |
| Кирова1 | 0,572 | 1,818 |  | 40:26:000294 |
| Кирова1 |  |  |  | 40:26:000294 |
| плМира2 |  |  |  | 40:26:000294 |
| плМира2 | 0,887 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова38 | 0,121 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова38 |  |  |  | 40:26:000294 |
| суворова44 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова44 | 0,103 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова46 | 0,148 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова46 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова48 | 0,222 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова50 | 0,202 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова52 | 0,231 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова54 | 0,231 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова54 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова56 | 0,217 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова58 | 0,211 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова60 | 0,129 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова60 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Рылеева39_3 | 0,082 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34 | 0,18 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34 | 0,162 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34_1 | 0,245 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34_гараж | 0,004 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова11 | 0,133 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова13 | 0,084 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова15_45 | 0,182 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова7_47 | 0,166 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9 | 0,089 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,145 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,091 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,121 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,04 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а |  |  |  | 40:26:000295 |
| Киролва17 | 0,024 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова41 | 0,585 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова41 |  |  |  | 40:26:000295 |
| плеханова41 | 0,047 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова41 |  |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова43 | 0,212 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова43 |  |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 | 0,168 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 |  |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 | 0,063 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 | 0,354 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева34 | 0,251 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева34 | 0,005 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева34а | 0,127 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева38 | 0,179 |  |  | 40:26:000295 |
| рылеева39 | 0,008 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева39_2 | 0,179 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева41 | 0,119 |  |  | 40:26:000295 |
| Суворова86 | 0,2 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена27 | 0,146 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена27 | 0,02 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена29 | 0,293 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена31 | 0,216 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена37 | 0,03 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова21_гараж | 0,001 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова21а | 0,48 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова23 | 0,291 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова23а | 0,268 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25а | 0,231 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25ек1 | 0,114 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25ек2 | 0,12 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25к1 | 0,129 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25к1 | 0,191 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25к2 | 0,134 |  |  | 40:26:000296 |
| Московская30 | 0,05 |  |  | 40:26:000296 |
| Московская34 | 0,071 |  |  | 40:26:000296 |
| Московская36 | 0,27 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова106 | 0,017 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова110 | 0,017 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова112 | 0,027 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова112 | 0,067 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова116 | 0,247 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова116 | 0,226 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова118 | 0,18 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова118 | 0,204 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова118 | 0,2 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова120 | 0,25 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова124 | 0,024 |  |  | 40:26:000296 |
| Театральная1 | 0,363 | 0,267 |  | 40:26:000296 |
| Храм | 0,031 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова,43 | 0,15601 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,43 | 0,2255 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,43 к.1 | 0,06981 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,45 | 0,018231 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,47 | 0,072996 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,47 | 0,609 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,47 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,57 | 0,0676 | 0,05346 |  | 40:26:000297 |
| Кирова,57 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,57в | 0,0778 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 | 0,362093 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 к1 | 0,217331 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 к1 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,61 | 0,028449 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,63 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,63 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,67 | 0,504187 | 0,037579 |  | 40:26:000297 |
| Кирова,67 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,73 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69 | 0,1775 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69а | 0,08081 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69а |  |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,71 | 0,021 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,73 | 0,423 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,73 к1 | 0,235589 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,73а | 0,045 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,75 | 0,097206 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,75 | 0,164866 |  |  | 40:26:000297 |
| пл.Победы,1 | 0,286099 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,142 | 0,250117 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,144 | 0,150761 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,154 к1 | 0,304786 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156а | 0,138 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156а |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156б | 0,138 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156б |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,158 | 0,312941 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,158 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 | 0,881503 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6 | 0,21755 |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6а | 0,095014 |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6а |  |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,8 | 0,144953 |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,8 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Жукова,1 | 0,055285 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,2 | 0,284723 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,3 | 0,18511 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,4 | 0,18511 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,5 | 0,187385 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,7 | 0,182591 |  |  | 40:26:000298 |
| Суворова,174 | 0,1268 |  |  | 40:26:000298 |
| Суворова,182 | 0,06735 |  |  | 40:26:000298 |
| Суворова,186 | 0,06735 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаксимаГорького,10 | 0,142 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаксимаГорького,10 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3 | 0,222 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3к1 | 0,082 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3к1 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,5 | 0,215 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,5 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.Суворова,188 | 0,293 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.Суворова,188 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.ФридрихаЭнг.17 | 0,298 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.ФридрихаЭнг.17 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ф. Энгельса,20 | 0,271049 |  |  | 40:26:000298 |
| Маршала Жукова,10 | 0,183425 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,12 | 0,28642 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,2 | 0,285544 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,4 | 0,169732 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,6 | 0,209875 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,8 | 0,181247 |  |  | 40:26:000299 |
| пл. Победы,10 | 0,22269 |  |  | 40:26:000299 |
| пл. Победы,10 |  |  |  | 40:26:000299 |
| пл. Победы,9 | 0,268541 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,1 |  |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,1 | 0,0292 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,1 | 0,089317 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,3 | 0,290281 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,3 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Тульская,67 | 0,284862 |  |  | 40:26:000299 |
| Тульская,69 | 0,511161 |  |  | 40:26:000299 |
| Тульская,69 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,19 | 0,24393 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,19 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,21 | 0,228018 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,21 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,23 | 0,428797 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,23 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,23 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,25 | 0,18662 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,25 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,27 | 0,28349 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,27 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,38 | 0,217464 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,40 | 0,21366 |  |  | 40:26:000299 |
| 1Й ПЕР ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 16 | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 27 | 0,077 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й пер пестеля 28 а | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 28 а |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 30 | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 30 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 30к1 | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 33 | 0,04 |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 37 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| 1-й пер пестеля 50 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ31 | 0,044 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 21 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 25 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 29 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 35 | 0,048 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 46 | 0,043 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 50 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 50А | 0,047 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПРЕСТЕЛЯ 23 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 83 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 83 |  |  |  | 40:26:000300 |
| никитина 85 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| никитина 85 |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85 |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85А | 0,26 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85А |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85К2 | 0,12 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85К2 |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 87 | 0,08 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 89 | 0,05 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 89А | 0,07 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 91 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 93 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 93А | 0,24 |  |  | 40:26:000300 |
| никитина 93а |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 93Б | 0,24 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 95 | 0,154 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 95А | 0,08 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 97 | 0,079 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 97А | 0,04 |  |  | 40:26:000300 |
| пер малы 1 | 0,12 |  |  | 40:26:000300 |
| пер малый 1 |  |  |  | 40:26:000300 |
| пер пестеля 26 | 0,38 |  |  | 40:26:000300 |
| пер пестеля 26 |  |  |  | 40:26:000300 |
| пер. малый 3 | 0,18 |  |  | 40:26:000300 |
| пер. малый 3 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕР.МАЛЫЙ 2 | 0,28 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕР.МАЛЫЙ 2 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 13 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 13 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,006 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,2 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,08 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,2 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 |  |  |  | 40:26:000300 |
| пестеля 21 | 0,32 |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛСКАЯ 102 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛЬСКАЯ 100 | 0,18 |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛЬСКАЯ 100 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛЬСКАЯ 102 | 0,23 |  |  | 40:26:000300 |
| ул.Пестеля№1/90 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ул.Пестеля№1/90 | 0,44 |  |  | 40:26:000300 |
| ул.Тульская№92 | 0,411 |  |  | 40:26:000300 |
| М горького 61 | 0,25 |  |  | 40:26:000301 |
| М горького 63 | 0,17 |  |  | 40:26:000301 |
| Мичурина 38 | 0,21 |  |  | 40:26:000301 |
| Мичурина 40 | 0,21 |  |  | 40:26:000301 |
| Никитина 81 |  |  |  | 40:26:000301 |
| Никитина 81 | 0,2 |  |  | 40:26:000301 |
| Никитина 81 | 0,73 |  |  | 40:26:000301 |
| никитина 81 библиот |  |  |  | 40:26:000301 |
| никитина 81 библиот | 0,07 |  |  | 40:26:000301 |
| никитина 81 участ | 0,009 |  |  | 40:26:000301 |
| пер горького 2 | 0,22 |  |  | 40:26:000301 |
| пер горького 2 к1 | 0,11 |  |  | 40:26:000301 |
| Пестеля 62 | 0,31 |  |  | 40:26:000301 |
| Ул.Максима Горького №59 | 0,233077 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Максима Горького№51 | 0,017886 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Мичурина 45-школа | 0,36456 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Мичурина 45-школа |  |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Мичурина№45 | 0,36456 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская,80а | 0,268 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская,80а |  |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская,88/36 | 0,321179 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№78а | 0,14646 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№78б | 0,003455 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№78б | 0,003455 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№84 | 0,305079 |  |  | 40:26:000301 |
| музей_АКоролева2 | 0,37 |  |  | 40:26:000305 |
| Гагарина9 |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсГагарина35а | 0,08 |  |  | 40:26:000306 |
| дсГагарина35а |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6 | 0,005 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к1 | 0,016 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к1 |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к2 |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к2 | 0,014 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к3 | 0,005 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к3 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 | 0,395 |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 | 0,347 |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина9 | 0,088 |  |  | 40:26:000306 |
| ждКоролева10а | 0,05 |  |  | 40:26:000306 |
| ждКоролева4 | 0,154 |  |  | 40:26:000306 |
| ждКоролева4 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская48 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская48 | 0,219 |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская48а | 0,197 |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская50 | 0,197 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского33 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского33 | 0,224 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского37 | 0,2 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского41 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского41 | 0,191 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского44 | 0,356 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского47 | 0,2 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского47 |  |  |  | 40:26:000306 |
| Королева14_школа6 | 0,299 |  |  | 40:26:000306 |
| Королева14_школа6 | 0,34 | 0,224 |  | 40:26:000306 |
| Королева6 |  |  |  | 40:26:000306 |
| У70_ждЦиолковского44 |  |  |  | 40:26:000306 |
| Школа6_столовая |  |  |  | 40:26:000306 |
| Баумана3 | 0,084 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана3 | 0,208 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана5 | 0,226 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана5 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана7 | 0,124 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана7 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 | 0,29 |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 | 0,078 | 0,09 |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина6 |  |  |  | 40:26:000307 |
| гагарина6 | 0,284 |  |  | 40:26:000307 |
| гагарина6а_47 | 0,142 |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина6а_47 | 0,244 |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина6а_47 |  |  |  | 40:26:000307 |
| гагарина6а_47 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская2_12 | 0,123 |  |  | 40:26:000307 |
| георгиевская3 | 0,264 |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская3 | 0,264 |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская5 | 0,116 |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская5 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевскаяф3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева47а |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева47а | 0,212 |  |  | 40:26:000307 |
| Королева49 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева49 | 0,229 |  |  | 40:26:000307 |
| Королева51 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева51 | 0,194 |  |  | 40:26:000307 |
| Королева57 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева57 | 0,29 |  |  | 40:26:000307 |
| плМира3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| плМира3 | 0,406 |  |  | 40:26:000307 |
| плМира4 | 0,247 |  |  | 40:26:000307 |
| плМира4 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана12_17 | 0,381 |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана12_17 | 0,039 |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана12_17 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана12_17 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана14 | 0,05 |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана4 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана4 | 0,253 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская16 | 0,005 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская18 | 0,233 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская19 | 0,006 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская23 | 0,012 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская25 | 0,017 |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского1_46 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского1_46 | 0,939 |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского4 | 0,284 |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского6 | 0,248 |  |  | 40:26:000308 |
| Кирова4 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Кирова4 | 0,559 |  |  | 40:26:000308 |
| Кирова6 | 0,165 |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова46а_кпп | 0,012 |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова48_8 | 0,286 | 0,156 |  | 40:26:000308 |
| Плеханова48_8 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова74 | 0,023 |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова78а | 0,151 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина3 | 0,174 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина3а | 0,104 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина3а | 0,007 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина5 | 0,019 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина7 | 0,022 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина9 | 0,0417 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская39 | 0,023 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская39_1 | 0,143 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская39_2 | 0,143 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская41 | 0,012 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская45 | 0,014 |  |  | 40:26:000309 |
| Дзержинского15 | 0,22 |  |  | 40:26:000309 |
| Дзержинского15а | 0,105 |  |  | 40:26:000309 |
| Дзержинского17 | 0,219 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова14 | 0,0019 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова14а | 0,135 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова16 |  |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова16 | 0,241 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова16_маг | 0,05 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова18 | 0,114 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова20 | 0,167 | 0,261 |  | 40:26:000309 |
| Плеханова51 | 0,114 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова53 | 0,211 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова61 | 0,527 | 0,335 |  | 40:26:000309 |
| Плеханова67 | 0,12 | 0,028 |  | 40:26:000309 |
| Плеханова71_24 | 0,249 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова71а | 0,045 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова73 | 0,056 |  |  | 40:26:000309 |
| Пушкина17 | 0,019 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева44 | 0,112 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева44а | 0,042 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева46 | 0,097 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева46а | 0,148 |  |  | 40:26:000309 |
| баженова2/4 конц зал | 0,05 |  |  | 40:26:000310 |
| Кирова22_45 | 0,083 |  |  | 40:26:000310 |
| Кирова22_45 | 0,083 |  |  | 40:26:000310 |
| Кирова24 | 0,088 |  |  | 40:26:000310 |
| марата 10 | 0,1 |  |  | 40:26:000310 |
| марата 4 храм | 0,04 |  |  | 40:26:000310 |
| марата 8 | 0,019 |  |  | 40:26:000310 |
| Марата2 | 0,007 |  |  | 40:26:000310 |
| Марата2 | 0,12 |  |  | 40:26:000310 |
| Рылеева51 | 0,029 |  |  | 40:26:000310 |
| Дзержинского25_3 | 0,005 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского25_3 | 0,063 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского25а | 0,109 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского31 | 0,021 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского35 | 0,072 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского37 | 0,127 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского38 | 0,085 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского50 | 0,031 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского35 | 0,168 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского35 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского39 | 0,127 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,016 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,004 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,01 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,018 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41_маг | 0,008 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41_магазин | 0,004 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41_прох | 0,0005 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова26 | 0,039 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова26 | 0,027 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова26 | 0,005 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова30а | 0,116 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32 | 0,252 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к1 | 0,12 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к2 | 0,123 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к3 | 0,125 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к4 | 0,127 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова34 | 0,007 | 0,007 |  | 40:26:000311 |
| Кирова36 | 0,195 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова38 | 0,056 |  |  | 40:26:000311 |
| Марата1 | 0,432 |  |  | 40:26:000311 |
| Марата5 | 0,245 |  |  | 40:26:000311 |
| Театральная22 | 0,107 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,41 | 0,094 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,43 | 0,049 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,52 | 0,05 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,52 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кимрова,44 к1 | 0,000689 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 | 0,009 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 | 0,115 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 офис | 0,011 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,42 | 0,015 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44 | 0,037 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44а | 0,073 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44а |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44стр.2 | 0,0051 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 | 0,641 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 павильон |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 павильон | 0,013 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 склад | 0,005 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4а-4 | 0,093 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4б | 0,043 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4б |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4в | 0,055 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,6 | 0,125 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,6а |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,6а | 0,034 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,8 магазин | 0,031 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,8 Спорт Клуб | 0,01 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского47а | 0,1 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского49 | 0,156 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского49 | 0,295 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского51 | 0,026 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского53 | 0,063 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского57_шк№3 | 0,251 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского58 | 0,013 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского45 | 0,029 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского47 | 0,023 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского49 | 0,02 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского49а | 0,055 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского57 | 0,111 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова50 | 0,024 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова52 | 0,025 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова54 | 0,144 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова56 | 0,296 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова62 | 0,014 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова64 | 0,335 |  |  | 40:26:000312 |
| Ленина78/66 | 0,029 |  |  | 40:26:000312 |
| Ленина80 | 0,152 |  |  | 40:26:000312 |
| Ленина82 | 0,159 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская10 | 0,105 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская13 | 0,092 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская17 | 0,044 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская17 | 0,034 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская17а | 0,145 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская18 | 0,105 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская19 | 0,006 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская19/2 | 0,019 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская20 | 0,125 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская22 | 0,021 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская24 | 0,017 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская5 | 0,104 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская7 | 0,129 |  |  | 40:26:000312 |
| Московского22а | 0,026 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная11 | 0,031 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная11 | 0,027 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная11а | 0,046 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная13/47 | 0,008 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная15 | 0,019 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная17 | 0,006 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная17 | 0,016 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная17 | 0,028 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная19 | 0,015 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная21 | 0,061 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная21/43 | 0,02 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная9 | 0,009 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная9 | 0,015 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная9 | 0,048 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Кирова 48/1 | 0,059 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,1 | 0,02 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,1/48 "Камелия" |  |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,1/48 "Камелия" | 0,007 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,5 | 0,024 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,7 | 0,002 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,7 | 0,002 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,7 | 0,004 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского,63 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,67 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,69 | 0,163 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,69 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,71 | 0,308 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,71 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,81 | 0,051416 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,83 | 0,129841 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,85 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,85 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,89 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,93 | 0,223185 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,93 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,95 | 0,308 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,95 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,68 | 0,161413 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,70 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,70 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,70 | 0,37009 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,72 | 0,029767 | 0,11 |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 | 0,303346 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 | 0,015488 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,76 | 0,311146 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,76 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,78 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,78 | 0,326502 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,78 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 | 0,305779 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 | 0,042435 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,92б | 0,04 |  |  | 40:26:000313 |
| Ленина,77 | 0,284524 |  |  | 40:26:000313 |
| Ленина,81 | 0,03259 |  |  | 40:26:000313 |
| Ленина,81 | 0,324024 | 0,109 |  | 40:26:000313 |
| Ленина,81 | 0,00545 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,96 | 0,0405 |  |  | 40:26:000314 |
| Кирова,98 | 0,171917 |  |  | 40:26:000314 |
| Николо-Козинская,3 | 0,176357 |  |  | 40:26:000314 |
| Николо-Козинская,5 | 0,320206 |  |  | 40:26:000314 |
| Николо-Козинская,7 | 0,284945 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,11 | 0,263321 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,12 | 0,2415 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,13 | 0,26656 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,14 | 0,26656 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,15 | 0,163521 |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,10а | 0,05097 |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,10а |  |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,4 | 0,1677 |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,6 | 0,237062 |  |  | 40:26:000314 |
| Тульская,49 | 0,23096 |  |  | 40:26:000314 |
| Мичурина,17 | 0,287859 |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 | 0,529503 |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 | 0,523402 |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| Тульская,56 |  |  |  | 40:26:000315 |
| Тульская,56 | 0,213226 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Максима Горького-54 | 0,231764 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Максима Горького№52 | 0,234117 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Мичурина,29 | 0,32249 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Мичурина,31 | 0,23 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,66/57 | 0,036502 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,68 Дет-сад | 0,17275 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,68 Дет-сад |  |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,70 | 0,221627 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,70 |  |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Фридр.Энг.№63а | 0,01 |  |  | 40:26:000315 |
| Ул.ФридрихаЭнг.59 | 0,011095 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.ФридрихаЭнг.61 | 0,247326 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.ФридрихаЭнг.63 | 0,252583 |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,64 | 0,302313 |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,64 |  |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,66 | 0,299696 |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,68 | 0,296967 |  |  | 40:26:000315 |
| Гагарина13_вв1 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв2 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв2 | 0,192 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв3 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв3 | 0,205 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв4 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв4 | 0,196 | 0,009 |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв5 |  |  |  | 40:26:000317 |
| гагарина13_вв5 | 0,173 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв6 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв6 | 0,165 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв7 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв7 | 0,185 |  |  | 40:26:000317 |
| ждГагарина13 | 0,145 |  |  | 40:26:000317 |
| ждОктябрьская21_22 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна_стр |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна1а | 0,153 |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна1а |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна24 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_коммуна26 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна28 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_коммуна30 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского58 | 0,326 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского58 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского60 | 0,327 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского60 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского62 | 0,301 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского62 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского67 | 0,179 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского67 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_пол | 0,1 |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_пол |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_поликлиника | 0,1 |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_поликлиника |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_стационар | 0,203 |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_стационар |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_хозкорп | 0,11 |  |  | 40:26:000317 |
| Баумана27 | 0,019 |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана29_школа13 | 0,426 |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана29_школа13 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана35 | 0,027 |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана37/39 | 0,031 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина38а | 0,106 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_2 | 0,131 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_2 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_3 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_3 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8апр | 0,146 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8апр |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_1 | 0,163 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_1 | 0,163 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_2 | 0,163 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_2 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова35 | 0,156 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова35 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова37 | 0,156 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова37 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева16а | 0,054 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б1 | 0,109 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б2 | 0,144 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б3 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б3 | 0,135 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_бл4 | 0,138 | 0,083 |  | 40:26:000318 |
| Королева22_бл4 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева26 | 0,144 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева28 | 0,058 |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина2 | 0,312 |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина2 |  |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина3 | 0,219 |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина3 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана22 | 0,007 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана24 | 0,022 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана26 | 0,031 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана26а | 0,016 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана26а | 0,0006 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана28 | 0,019 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана28а | 0,011 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30 | 0,022 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30 | 0,036 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30_1 | 0,145 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30_1 |  |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана34 | 0,041 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова45 | 0,258 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова45к1 | 0,181 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова45к1 |  |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова47 | 0,015 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова53 | 0,17 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова55 | 0,202 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова57 | 0,178 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова59_1 | 0,035 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова59_2 | 0,035 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова61 | 0,039 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова75 | 0,11 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова79 | 0,121 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова80 | 0,174 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова81 | 0,166 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова82 | 0,177 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова84 | 0,118 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова86 | 0,05 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова88 | 0,05 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова94 | 0,22 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова96 |  |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова96 | 0,123 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина10_75 | 0,1 |  |  | 40:26:000319 |
| пушкина14 | 0,026 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина14_мастерская | 0,001 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина14_музей | 0,109 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина14_фл_левый | 0,029 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина16 | 0,016 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина4 | 0,05 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина4 | 0,03 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина4 | 0,005 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина6 | 0,042 |  |  | 40:26:000319 |
| Достоевского20 | 0,08 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского22 | 0,002 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского22 | 0,002 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского22 | 0,035 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского26 | 0,029 |  |  | 40:26:000320 |
| Карпова5 | 0,015 |  |  | 40:26:000320 |
| Карпова7 | 0,028 |  |  | 40:26:000320 |
| Марата7 | 0,336 |  |  | 40:26:000320 |
| Марата7_гараж | 0,013 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева3а | 0,095 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева3а | 0,084 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева3а_гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева4 | 0,014 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева4 | 0,003 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева4а | 0,03 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева7а | 0,126 |  |  | 40:26:000320 |
| Театральная34 | 0,078 |  |  | 40:26:000320 |
| Театральная36 | 0,14 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева3а | 0,037 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева5а | 0,008 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6 | 0,06 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6_Институт |  |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6_институт |  |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6а | 0,203 |  |  | 40:26:000320 |
| Дарвина10 | 0,016 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина10а | 0,069 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина12 | 0,039 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина13_33 | 0,123 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина15 | 0,072 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина16 | 0,021 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина17 | 0,14 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина17а | 0,103 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина18 | 0,298 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина19 | 0,045 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина8_35 | 0,003 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского44 | 0,065 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского44б | 0,015 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского46 | 0,08 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского46к1 | 0,172 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского48 | 0,038 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского48_минфин | 0,257 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского48а | 0,066 |  |  | 40:26:000321 |
| Карпова13 | 0,143 |  |  | 40:26:000321 |
| карпова15 | 0,044 |  |  | 40:26:000321 |
| Карпова17 | 0,052 |  |  | 40:26:000321 |
| карпова19 | 0,042 |  |  | 40:26:000321 |
| Карпова19 | 0,027 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина100 | 0,197 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина102 | 0,019 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина102 | 0,027 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина102а | 0,089 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,01 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,014 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,004 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,096 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина106_Храм | 0,052 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина92 | 0,073 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина94 | 0,09 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина96 | 0,047 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина96а | 0,059 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина98 | 0,085 |  |  | 40:26:000321 |
| перГостинорядский2 | 0,034 |  |  | 40:26:000321 |
| перГостинорядский4 | 0,088 |  |  | 40:26:000321 |
| перГостинорядский6_9 | 0,047 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная23 | 0,04 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная25 | 0,097 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная27 | 0,079 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная29 | 0,167 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная37_2 | 0,04 |  |  | 40:26:000321 |
| Воскресенская |  |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,5,3 | 0,035 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,7 | 0,053785 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,7а | 0,010474 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,9 | 0,113373 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский | 0,03807 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский | 0,00915 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский,7 | 0,017 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский,9 | 0,04 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,83 | 0,30507 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,85 | 0,310184 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,85а | 0,01351 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,87 | 0,007928 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,93 | 0,30075 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,10/15 | 0,069064 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,12 | 0,012121 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,16 | 0,13915 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,4 | 0,04012 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,6 | 0,14882 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,6 | 0,3095 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,12 | 0,041 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,14 | 0,033842 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,16/10 | 0,039652 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,2/1 | 0,043682 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,2а | 0,22707 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,4 | 0,016 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,5 | 0,011549 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,6 | 0,01389 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,7 | 0,244268 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,7 |  |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8 |  |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8а | 0,089595 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8а | 0,01004 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8а | 0,267253 |  |  | 40:26:000322 |
| Дзержинского,74 | 0,09968 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,78 | 0,434553 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,78 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,90 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,90 | 0,123782 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 | 0,0231 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 к.2 | 0,23483 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 к.2 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92а | 0,102 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92а |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б | 0,223 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б к.1 | 0,07 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б к.1 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,1 | 0,09258 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,11/1 | 0,0846 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,3 | 0,012 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,5 | 0,03572 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,9/2 | 0,505926 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,9/2 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Николо-Козинская |  |  |  | 40:26:000323 |
| Николо-Козинская,22 | 0,24493 |  |  | 40:26:000323 |
| Николо-Козинская,22 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Старообрядческий,9 | 0,16742 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б | 0,164235 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б | 0,135786 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б | 0,210993 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,15 | 0,187549 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,15 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,16а | 0,1658 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,16а | 0,0477 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,19 | 0,23096 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 | 0,563022 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 | 0,56 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,4 | 0,266 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,5а | 0,1748 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,5а | 0,07502 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,6 | 0,216251 |  |  | 40:26:000323 |
| пер тульский 10 | 0,12 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 10 |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ 1 | 0,12 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ 2 | 0,12 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 42 | 0,09 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 42 |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 8 | 0,19 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 8 |  |  |  | 40:26:000324 |
| николо козинского 38 дет сад | 0,159 |  |  | 40:26:000325 |
| николо козинского 38 дет сад |  |  |  | 40:26:000325 |
| николо козинского 25 общ | 0,35 |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского 25 общ |  |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского 29 | 0,059 |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского 29 |  |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского приход дом | 0,013 |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского приход дом |  |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского церковь | 0,06 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 | 0,6 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 |  |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 новый | 0,27 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 новый |  |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 28 | 0,17 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 28 |  |  |  | 40:26:000326 |
| мичурина 10 | 0,2 |  |  | 40:26:000327 |
| мичурина 10 рост | 0,0007 |  |  | 40:26:000327 |
| мичурина 12 | 0,23 |  |  | 40:26:000327 |
| мичурина 12 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 61 | 0,21 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 61 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 63 | 0,06 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 65 | 0,2 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 65 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 67 | 0,2 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 67 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 32 | 0,35 |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 32 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 34 | 0,37 |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 34 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 36 | 0,23 |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 36 |  |  |  | 40:26:000327 |
| никитина 49 | 0,19 |  |  | 40:26:000327 |
| никитина 53 | 0,19 |  |  | 40:26:000327 |
| николо козинская 55 | 0,23 |  |  | 40:26:000327 |
| николо козинская 55 |  |  |  | 40:26:000327 |
| с разина 42 | 0,31 |  |  | 40:26:000327 |
| с разина 42 |  |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 44 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 44 |  |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 46 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 46 |  |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 48 | 0,31 |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 48 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 36 | 0,28 |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36а дет сад | 0,17 |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36а дет сад |  |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36адетсад прач | 0,003 |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36адетсад прач |  |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 38 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 38 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 40 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 40 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Мичурина 28 | 0,16 |  |  | 40:26:000328 |
| Мичурина 30 | 0,16 |  |  | 40:26:000328 |
| Никитина 65 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Никитина 67 | 0,12 |  |  | 40:26:000328 |
| Никитина 67а | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Ст.Разина 57 |  |  |  | 40:26:000328 |
| Ст.Разина 57 | 0,25 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 41 | 0,218 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 43 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 47 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 65 | 0,08 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 67 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 |  |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 | 0,18 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 спортзал |  |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 спортзал | 0,04 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 78 | 0,2 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 80 | 0,2 |  |  | 40:26:000328 |
| М горького 82 | 0,07 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 82а | 0,04 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 82б | 0,029 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 85а | 0,006 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 88 |  |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 88 | 0,32 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького90 |  |  |  | 40:26:000329 |
| М горького90 | 0,2 |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 58 | 0,34 |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 62а | 0,04 |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 64/82 |  |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 64/82 | 0,21 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.МаксимаГорького,56 | 0,121343 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.МаксимаГорького,58 | 0,23 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.Мичурина,34 | 0,212992 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.Мичурина,36 | 0,22164 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.ФридрихаЭнг.89 | 0,208992 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.ФридрихаЭнг.91 | 0,48962 |  |  | 40:26:000329 |
| Ф энгельса 113 | 0,11 |  |  | 40:26:000329 |
| Ф энгельса 119 |  |  |  | 40:26:000329 |
| Ф энгельса 119 | 0,42 |  |  | 40:26:000329 |
| ф энгельса 143 | 0,4 |  |  | 40:26:000329 |
| ф энгельса 143блок Б |  |  |  | 40:26:000329 |
| ф энгельса 143блокА |  |  |  | 40:26:000329 |
| Болдина 2 гар | 0,01 |  |  | 40:26:000330 |
| Больничная 2г | 0,05 |  |  | 40:26:000330 |
| гар |  |  |  | 40:26:000330 |
| гар | 0,05 |  |  | 40:26:000330 |
| гараж | 0,01 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 гар | 0,01 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 гар1 | 0,004 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 крольч | 0,002 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 пристр | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 73а | 0,001 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 85 | 0,007 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 85 гар | 0,039 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 85 туб бол | 0,029 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 вивавар | 0,011 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 клуб | 0,08 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 кпп | 0,006 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 офис | 0,02 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 памят | 0,04 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 столовая | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 штаб | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| детс бол | 0,17 |  |  | 40:26:000330 |
| кухня | 0,13 |  |  | 40:26:000330 |
| кухня |  |  |  | 40:26:000330 |
| лто |  |  |  | 40:26:000330 |
| лто | 0,1 |  |  | 40:26:000330 |
| м горького 67 генеколог |  |  |  | 40:26:000330 |
| м горького 67 генеколог | 0,2 |  |  | 40:26:000330 |
| м горького ст пер крови |  |  |  | 40:26:000330 |
| м горького ст пер крови | 0,07 |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 66 |  |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 66 | 0,3 |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 68 |  |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 68 | 0,1 |  |  | 40:26:000330 |
| основ |  |  |  | 40:26:000330 |
| основ | 0,13 |  |  | 40:26:000330 |
| пристройка туберк |  |  |  | 40:26:000330 |
| пристройка туберк | 0,06 |  |  | 40:26:000330 |
| противотуб |  |  |  | 40:26:000330 |
| противотуб | 0,02 |  |  | 40:26:000330 |
| роддом |  |  |  | 40:26:000330 |
| роддом | 0,23 |  |  | 40:26:000330 |
| роддом гл |  |  |  | 40:26:000330 |
| флюрография |  |  |  | 40:26:000330 |
| флюрография | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| Болдина 10 | 0,06 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 12 | 0,08 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 14 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 16 | 0,12 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 2 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 2а | 0,21 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 4 | 0,03 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 4 | 0,14 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 6 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 6а | 0,15 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 8 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 11 | 0,13 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 13 | 0,19 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 15 | 0,3 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 17 | 0,19 |  |  | 40:26:000331 |
| Спортивная 3 | 0,38 |  |  | 40:26:000331 |
| БЕЛИНСКОГО 3 | 0,16 |  |  | 40:26:000332 |
| БЕЛИНСКОГО 3 |  |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 15 | 0,05 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 3 | 0,08 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 3а | 0,28 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 7 | 0,05 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 7а | 0,16 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 9 | 0,14 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 100 | 0,21 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 100 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 102 | 0,059 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 102 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 104 | 0,186 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 104 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 106 | 0,23 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 106 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 108 | 0,17 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 108 |  |  |  | 40:26:000332 |
| Никитина 70 | 0,07 |  |  | 40:26:000332 |
| Никитина 70а | 0,08 |  |  | 40:26:000332 |
| Никитина 70б | 0,07 |  |  | 40:26:000332 |
| никитина 72 | 0,15 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 72 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 74 | 0,177 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 74 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 76 | 0,26 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 76 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 82 | 0,19 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 82 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 2 | 0,23 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 2 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 21 | 0,14 |  |  | 40:26:000332 |
| постовалова 21 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 23 |  |  |  | 40:26:000332 |
| постовалова 23 | 0,19 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 25 | 0,23 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 25 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 2А | 0,11 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 4 | 0,093 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 4 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 | 0,006 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 | 0,19 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 | 0,018 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 7 | 0,26 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 7 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0,002 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0,01 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0,18 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0 |  |  | 40:26:000332 |
| БЕЛИНСКОГО 9 | 0,21 |  |  | 40:26:000333 |
| БЕЛИНСКОГО 9 |  |  |  | 40:26:000333 |
| ПОСТОВАЛОВА 10 | 0,004 |  |  | 40:26:000333 |
| ПОСТОВАЛОВА 10 | 0,56 |  |  | 40:26:000333 |
| постовалова 10 |  |  |  | 40:26:000333 |
| Комарова24/50 | 0,131 |  |  | 40:26:000336 |
| Комарова30 | 0,626 | 0,112 |  | 40:26:000336 |
| Комарова30 |  |  |  | 40:26:000336 |
| карпова 2 гараж | 0,03 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова 4 ад зд | 0,09 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова 4 склд пом | 0,012 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_гараж | 0,004 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_Ока | 0,093 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_Ока | 0,047 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_Ока | 0,047 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова12 | 0,022 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова2 облвоенком | 0,04 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова2 облвоенком | 0,03 |  |  | 40:26:000340 |
| кропоткина 4 | 0,06 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина108 | 0,013 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина110 | 0,025 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина112 | 0,007 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина114 | 0,01 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина116 | 0,08 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина118 | 0,066 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина118 | 0,017 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина120 | 0,028 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина122 | 0,003 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина124 | 0,007 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина124 | 0,001 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина126 | 0,025 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина126 | 0,025 |  |  | 40:26:000340 |
| перГостинорядский12 | 0,01 |  |  | 40:26:000340 |
| перГостинорядский13 | 0,012 |  |  | 40:26:000340 |
| пл. старый торг 7 | 0,1 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.сарый торг 5 гараж | 0,15 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 5 | 0,263 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 5 гараж | 0,038 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 6 | 0,026 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 7 почт | 0,06 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 7 служба | 0,01 |  |  | 40:26:000340 |
| плЛенина9 | 0,145 |  |  | 40:26:000340 |
| плЛенина9_гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000340 |
| плЛенина9_склад | 0,006 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная41_8 | 0,023 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная41_8 | 0,023 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная43_8 | 0,105 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная43_8 | 0,004 |  |  | 40:26:000340 |
| воробьёвская 3 выств зал | 0,14 |  |  | 40:26:000341 |
| набережная 3 | 0,03 |  |  | 40:26:000341 |
| площадь старый торг 2 | 1,54 | 0,22 |  | 40:26:000341 |
| площадь старый торг2 |  |  |  | 40:26:000341 |
| воскресенская 10 | 0,059 |  |  | 40:26:000342 |
| воскресенская 14 | 0,05 |  |  | 40:26:000342 |
| Воскресенская,4/25 | 0,038502 |  |  | 40:26:000342 |
| дарвина 25 | 0,022 |  |  | 40:26:000342 |
| кутузова 11 | 0,221 |  |  | 40:26:000342 |
| кутузова 9 | 0,041 |  |  | 40:26:000342 |
| кутузова3/5 | 0,056 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 101 | 0,04 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 103 | 0,13 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 105 | 0,038 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 107 | 0,06 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 111 | 0,07 |  |  | 40:26:000342 |
| Ленина 111 | 0,059 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 111 гараж | 0,04 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 123 | 0,003 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 123 | 0,004 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 125 | 0,12 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 125а | 0,039 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 99 | 0,06 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина123 | 0,07 |  |  | 40:26:000342 |
| воскресенская 13 | 0,02 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 15 | 0,11 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 15 |  |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 19 | 0,033 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 21 | 0,08 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 23 | 0,056 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 23а | 0,068 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 25 | 0,03 |  |  | 40:26:000343 |
| декабристов 13 | 0,045 |  |  | 40:26:000343 |
| декабристов 3 | 0,066 |  |  | 40:26:000343 |
| луначарского 28 | 0,002 |  |  | 40:26:000343 |
| луначарского 30 | 0,07 |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 2 | 0,23 |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 2 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 4 | 0,1 |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 4а | 0,01 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 10 | 0,14 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 10 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 11 | 0,26 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 11 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 12 | 0,035 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 12 к1 | 0,085 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 12 к1 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 14 | 0,11 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 14 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 3 | 0,098 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 9 | 0,009 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 9 | 0,04 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 9 |  |  |  | 40:26:000343 |
| 1й пер красноармейский 10 | 0,007 |  |  | 40:26:000344 |
| 1й пер красноармейский 4 | 0,005 |  |  | 40:26:000344 |
| 1й пер красноармейский 8 | 0,014 |  |  | 40:26:000344 |
| воробьёвская 5 | 0,147 |  |  | 40:26:000344 |
| воробьёвская 5 |  |  |  | 40:26:000344 |
| воробьёвская 9 | 0,083 |  |  | 40:26:000344 |
| красная гора 25 | 0,05 |  |  | 40:26:000344 |
| красная гора 29а | 0,04 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2/1 | 0,2 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2/1 |  |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2а | 0,16 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2а гар | 0,02 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 4 | 0,26 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 4 |  |  |  | 40:26:000344 |
| монастырская 4 | 0,043 |  |  | 40:26:000344 |
| монастырская 4б | 0,018 |  |  | 40:26:000344 |
| ул. Кутузова 12 | 0,11 |  |  | 40:26:000344 |
| ул.кутузова 10 | 0,035 |  |  | 40:26:000344 |
| ул.кутузова 10 | 0,002 |  |  | 40:26:000344 |
| гаражи | 0,019 |  |  | 40:26:000345 |
| красная гора 20 | 0,003 |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 14 | 0,103 |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 14 |  |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 22 | 0,53 |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 22 |  |  |  | 40:26:000345 |
| монастырский 1 гос архив | 0,211 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 15 | 7,00E-05 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 27 | 0,23 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 31 | 0,3 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 7 вега | 0,17 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 7 офис | 0,01 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 7 произв | 0,16 |  |  | 40:26:000345 |
| ул. монастырская 3 | 0,132 |  |  | 40:26:000345 |
| ул.кутузова 20 | 0,33 |  |  | 40:26:000345 |
| ул.монастырская 1 | 0,0135 |  |  | 40:26:000345 |
| улюкутузова 20 |  |  |  | 40:26:000345 |
| вилонова 10 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,285 | 0,08 |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,16 | 0,06 |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,245 |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,285 | 0,09 |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 12 | 0,151 |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 12 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 5 | 0,4 |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 5 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 9 | 0,038 |  |  | 40:26:000346 |
| воскресенская 25/2 | 0,05 |  |  | 40:26:000346 |
| воскресенская 25/2 гараж | 0,003 |  |  | 40:26:000346 |
| декабристов 16 | 0,063 |  |  | 40:26:000346 |
| декабристов 16 |  |  |  | 40:26:000346 |
| кутузова 21 | 0,18 |  |  | 40:26:000346 |
| кутузова 21 |  |  |  | 40:26:000346 |
| кутузова 23 | 0,03 |  |  | 40:26:000346 |
| луначарского 36 | 0,02 |  |  | 40:26:000346 |
| луначарского 36 гостин | 0,05 |  |  | 40:26:000346 |
| первомайска 21 | 0,13 |  |  | 40:26:000346 |
| первомайская 4а | 0,03 |  |  | 40:26:000346 |
| ул. вилонова 10 | 0,232 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул. Кутузова,35/46 | 0,001534 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.Вилонова,16 |  |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.Вилонова,16 | 0,206537 |  |  | 40:26:000346 |
| ул.Кутузова,31 |  |  |  | 40:26:000346 |
| ул.Кутузова,31 | 0,336 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.Луначарского | 0,079 |  |  | 40:26:000346 |
| ул.Луначарского,44 | 0,041201 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.эЛуначарского,40 |  |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.эЛуначарского,40 | 0,057 |  |  | 40:26:000346 |
| пер воскресенский 29 баня | 0,006 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 | 0,17 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 | 0,18 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 конт | 0,002 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 магазин | 0,07 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 19 | 0,21 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 23 | 0,21 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 27 | 0,03 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 27а | 0,06 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 | 0,24 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 |  |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 магаз | 0,01 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 стр3 | 0,03 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский осн стр | 0,2 |  |  | 40:26:000347 |
| старообрядческий 16 гараж | 0,014 |  |  | 40:26:000347 |
| старообрядческий 16 дисп | 0,004 |  |  | 40:26:000347 |
| старообрядческий 16 склад | 0,01 |  |  | 40:26:000347 |
| Старообрядческий,4 | 0,084588 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 33 | 0,03 |  |  | 40:26:000348 |
| луначарского 33 гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000348 |
| никитина 19 | 0,12 |  |  | 40:26:000348 |
| никитина 21 | 0,12 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 22 | 0,05 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 24 | 0,06 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 28 стр1 | 0,2 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 28стр2 | 0,05 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский гараж | 0,02 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,19 |  |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,21 |  |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 | 0,088 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 | 0,088 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 Гараж | 0,022 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 ж | 0,022 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 ж |  |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,9 | 0,028 |  |  | 40:26:000348 |
| 2й красноармейский 12/37 | 0,132 |  |  | 40:26:000349 |
| 2й красноармейский 12/37 |  |  |  | 40:26:000349 |
| 2-й красноармейский гараж | 0,005 |  |  | 40:26:000349 |
| 2-й пер красноармейский 10 | 0,022 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 24 | 0,11 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 24а | 0,036 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 гаражи | 0,02 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 мед кол | 0,09 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 спортзал | 0,06 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 уч корп | 0,08 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 62 | 0,1 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 62 | 0,1 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 62 |  |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 64 | 0,14 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 64 |  |  |  | 40:26:000349 |
| пер кросноармейский 4 | 0,005 |  |  | 40:26:000349 |
| подвойского 33 | 0,23 |  |  | 40:26:000349 |
| подвойского 35 | 0,22 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.2-ой.красноармейский пер.№3 | 0,1459 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.Кутузова,30 парикмахерская | 0,002042 |  |  | 40:26:000349 |
| ул.кутузова,30/28 | 0,076498 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.Луначарского,50 | 0,12374 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.Луначарского,52 | 0,138489 |  |  | 40:26:000349 |
| Гараж | 0,02 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,23 | 0,07 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,27 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,27 | 0,179 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,31 | 0,087 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,35 | 0,105 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,35 | 0,041 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,35Гараж | 0,012 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарског,45 | 0,645 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,45 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,51 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,51 | 0,041 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,53 | 0,206 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никита,2 ФТО | 0,03 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никита,2 ФТО | 0,06 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,10 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,10 | 0,025 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а | 0,047 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а ЛОР | 0,047 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а ЛОР |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4 | 0,099 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4а | 0,079 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,12 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,12 | 0,148 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,14 | 0,1405 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,16 | 0,011 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,16а | 0,117 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,18 | 0,1245 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,18 | 0,1245 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,27 | 0,113 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,27 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,31 | 0,033 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33 | 0,225 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33 | 0,037 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33 | 0,188 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33Гараж | 0,017 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39 | 0,037 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а | 0,048 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а | 0,084 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,41 | 0,009 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,47 | 0,028 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,51а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,51а | 0,066 |  |  | 40:26:000350 |
| Беляева 2 | 0,44 |  |  | 40:26:000351 |
| Гараж больницы | 0,076 |  |  | 40:26:000351 |
| С щедрина 51 | 0,19 |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Вилонова №46 | 0,0533 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Вилонова,38 | 0,15 |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Вилонова№34 | 0,011964 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.3 | 0,013 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.4 | 0,165 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.6 | 0,029 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.7 | 0,114 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского.57стр.2 | 0,201 |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Первомайская №30 |  |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Первомайская №30 | 0,415814 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедр,31 | 0,097 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедр.29 | 0,201 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,11 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,11 | 0,073 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,13ст1 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,13ст1 | 0,18 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,21 | 0,044 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,23 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,23 | 0,072 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,25а | 0,075 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,27 | 0,07 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,29 | 0,201 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,37 | 0,131 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,39 | 0,013 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина.13 ст2 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина.13 ст2 | 0,172 |  |  | 40:26:000351 |
| Хоз.корпус | 0,010005 |  |  | 40:26:000351 |
| Н козинская 68 | 0,45 |  |  | 40:26:000352 |
| Н козинская 68 |  |  |  | 40:26:000352 |
| С щедрина 67 | 0,15 |  |  | 40:26:000353 |
| Н козинская 92 | 0,6 |  |  | 40:26:000354 |
| Н козинская 92 |  |  |  | 40:26:000354 |
| н козинская 69 | 0,23 |  |  | 40:26:000355 |
| н козинская 69 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 | 0,1 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 а | 0,13 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 хоз |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 хоз | 0,006 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 73 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 73 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 75 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 75 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 77 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 77 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 79 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 79 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 50 | 0,31 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 50 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 52 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 52 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 54 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 54 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 56 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 56 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 58 | 0,23 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 58 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 60 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| с разина 60 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 64 | 0,61 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 64 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 75 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 83 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 69 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 71 | 0,07 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 73 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 77 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 79 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 81 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 85 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 87 | 0,08 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 89 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 91 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 98 | 0,33 |  |  | 40:26:000356 |
| М горького 100 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 100 | 0,24 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 92 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 92 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 94 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 94 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 96 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 96 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 98 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 98 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 145 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 145 | 0,17 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 | 0,15 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 | 0,19 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 | 0,41 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 149 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 149 | 0,32 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 151 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 151 | 0,5 |  |  | 40:26:000357 |
| Болдина 18 | 0,47 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 20 | 0,05 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 20 | 0,03 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22 | 0,09 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22 | 0,25 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22 об фаб | 0,11 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22а | 0,04 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 24 | 0,255 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 24к1 |  |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 24к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000358 |
| С щедрина 129 | 0,25 |  |  | 40:26:000358 |
| С щедрина 133 | 0,07 |  |  | 40:26:000358 |
| Знаменская 21 | 0,17 |  |  | 40:26:000359 |
| Знаменская 23 | 0,09 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 20 | 0,08 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 22 | 0,04 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 22а | 0,05 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к1 | 0,1 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к2 | 0,04 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к3 | 0,03 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к4 | 0,03 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к5 | 0,03 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к6 | 0,04 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 26 | 0,1 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 26 оф | 0,01 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 28 | 0,13 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская 19 | 0,12 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская 7 | 0,14 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,11 | 0,038 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,13 | 0,038 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,15 | 0,034 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,17 | 0,037 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,19 | 0,08 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,3 | 0,164682 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,9 | 0,037 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Луначарского,63 | 0,125464 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Луначарского,65 | 0,170954 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.,6 | 0,022 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.10 | 0,28404 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.14 |  |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.14 |  |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.14 | 0,442 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.2/61 | 0,117901 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.8 | 0,02 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.8а | 0,2378 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,16 | 0,155565 |  |  | 40:26:000359 |
| зеленый крупец | 0,15 |  |  | 40:26:000360 |
| Зелёный крупец,3 |  |  |  | 40:26:000360 |
| пер знаменский админ | 0,074 |  |  | 40:26:000360 |
| пер знаменский гар | 0,018 |  |  | 40:26:000360 |
| пер знаменский проход | 0,006 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская 6 | 0,19 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,2 | 0,038 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,2а | 0,185 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4 | 0,181 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к1 |  |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к2 |  |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000360 |
| Знаменская 47/9 | 0,16 |  |  | 40:26:000361 |
| Знаменская 59 | 0,03 |  |  | 40:26:000361 |
| Знаменская 63 | 0,05 |  |  | 40:26:000361 |
| Знамеская 61 | 0,04 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 44 | 0,17 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 46 | 0,07 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 48 | 0,06 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 50 | 0,08 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 50а | 0,45 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 52 | 0,09 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 54 | 0,039 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 56 | 0,039 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 58 | 0,05 |  |  | 40:26:000361 |
| Н козинская 114 | 0,2 |  |  | 40:26:000362 |
| Н козинская 114 к1 | 0,17 |  |  | 40:26:000362 |
| Н козинская 116 | 0,12 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 13 | 0,07 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 71 | 0,31 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 77а | 0,064 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 79 | 0,017 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 79а | 0,09 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 81 | 0,24 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 89 | 0,14 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 91 | 0,16 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 93 | 0,12 |  |  | 40:26:000362 |
| Знаменская 44 | 0,02 |  |  | 40:26:000363 |
| Знаменская 68 | 0,15 |  |  | 40:26:000363 |
| Знамеская 48 | 0,14 |  |  | 40:26:000363 |
| Знамеская 48 | 0,04 |  |  | 40:26:000363 |
| Знамеская 48 | 0,14 |  |  | 40:26:000363 |
| Колония | 1,843 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95 | 0,3 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к1 | 0,23 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к1 |  |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к2 | 0,33 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к2 |  |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 97 | 0,3 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 97/2 | 0,26 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 97/2 |  |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 99 | 0,3 |  |  | 40:26:000364 |
| Краснопивцев 1 | 0,1 |  |  | 40:26:000365 |
| Краснопивцев 3 | 0,11 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 60 | 0,06 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 62 | 0,11 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 64 | 0,1 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 66 | 0,14 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 66а | 0,22 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 68 | 0,19 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 70а | 0,06 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 70а гибдд | 0,086 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 72 | 0,53 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 72 |  |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74 | 0,2 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к1 | 0,49 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к1 |  |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к2 | 0,54 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к2 |  |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 76 столов | 0,19 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 76/1 | 0,05 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 78 | 0,5 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 78 бокс | 0,16 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 78 трансформат | 0,11 |  |  | 40:26:000365 |
| трансмот общ | 0,68 |  |  | 40:26:000365 |
| Белинского 4 | 0,36 |  |  | 40:26:000366 |
| БЕЛИНСКОГО 6 |  |  |  | 40:26:000366 |
| Белинского 6 | 0,2 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 11 | 0,17 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 13 | 0,15 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 15 | 0,36 |  |  | 40:26:000366 |
| болдина 17 | 0,36 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 19 | 0,2 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 19а | 0,005 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 21 | 0,26 |  |  | 40:26:000366 |
| Спичечная 6 | 0,25 |  |  | 40:26:000366 |
| Спичечная 21 | 0,03 |  |  | 40:26:000367 |
| Болдина 23 | 0,22 |  |  | 40:26:000368 |
| Первых Коммунаров,12 | 0,321257 |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,12 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 | 0,41 |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,16 | 0,367114 |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,16 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Фомушина10 | 0,514 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10 | 0,363 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10 | 0,499 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10 | 0,707 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10/1 | 0,395 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина2 | 0,593 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина8 | 0,504 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина8/1 | 0,514 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина8/1 | 0,514 |  |  | 40:26:000374 |
| ГДимитрова24_блБВ | 0,198 |  |  | 40:26:000377 |
| ГДимитрова24_блГД | 0,317 |  |  | 40:26:000377 |
| ГДимитрова24_блЕЖ | 0,247 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10 | 0,517 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к1 | 0,37 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к1 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к2 | 0,354 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к2 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к1 | 0,049 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к1 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к2 | 0,196 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к2 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к3 | 0,196 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к3 | 0,052 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к3 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к4 | 0,092 | 0,049 |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к4 | 0,194 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к4 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова30 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова30_дсБережок | 0,267 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова4 | 0,565 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова4 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова8 | 0,603 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова8 |  |  |  | 40:26:000377 |
| Димитрова4 |  |  |  | 40:26:000377 |
| Димитрова4 | 0,289 |  |  | 40:26:000377 |
| Димитрова4_магазин | 0,021 |  |  | 40:26:000377 |
| Заречная72_шк50 | 0,63 | 0,07 |  | 40:26:000377 |
| ПикЗапад | 0,271 |  |  | 40:26:000377 |
| ПикЗапад | 0,271 |  |  | 40:26:000377 |
| 65летПобеды25 | 0,381 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды27 | 0,417 | 0,039 |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды27 | 0,417 | 0,039 |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды29 | 0,728 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды29 | 0,728 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды31 | 0,408 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды31/1 | 0,597 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды33 | 0,943 |  |  | 40:26:000384 |
| Бассейн | 0,106 | 0,422 |  | 40:26:000384 |
| Дсад_кв13 | 0,274 | 0,03 |  | 40:26:000384 |
| жд65летПобеды_41 | 0,615 | 0,009 |  | 40:26:000384 |
| жд65летПобеды_41к2 | 0,458 |  |  | 40:26:000384 |
| жд65летПобеды_41л1 | 0,458 |  |  | 40:26:000384 |
| Ледовая арена | 0,364 | 0,418 |  | 40:26:000384 |
| 2Академический_пр2 | 0,011 |  |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадем_пр15к3В | 0,214 | 0,688 |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадем_пр17к3Г | 0,127 |  |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадем_пр21к3Г | 0,223 |  |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадемический_пр21_к3А | 0,223 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19 | 0,229 | 0,146 |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19 | 0,215 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19_гаражи | 0,177 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19_КВП | 0,247 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадемический_пр19 | 0,254 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая2 | 0,25 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая6 | 0,074 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,009 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,131 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,035 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,054 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова11 | 0,058 | 0,014 |  | 40:26:000385 |
| ГПопова13 | 0,044 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова3 | 0,226 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова5 | 0,274 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова7 | 0,263 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова9 | 0,275 |  |  | 40:26:000385 |
| к3Б | 0,186 |  |  | 40:26:000385 |
| Магазин | 0,009 |  |  | 40:26:000385 |
| Металлсервис | 0,045 |  |  | 40:26:000385 |
| ООО_Комбимет | 0,211 |  |  | 40:26:000385 |
| ООО_ЮВА | 0,009 |  |  | 40:26:000385 |
| ОЦМ | 0,173 | 0,118 |  | 40:26:000385 |
| Полимеризол | 0,037 |  |  | 40:26:000385 |
| Энергетиков35 | 0,087 |  |  | 40:26:000385 |
| Энергетиков35 | 0,164 |  |  | 40:26:000385 |
| Энергетиков9 | 0,016 |  |  | 40:26:000385 |
| Выставочная2 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная3 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная4 | 0,004 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная6 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная7 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Ром_дв_49А | 0,019 |  |  | 40:26:000387 |
| Ром_дв_49А | 0,019 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики | 0,009 |  |  | 40:26:000387 |
| РОмодановские_дворики_35 | 0,004 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_39 | 0,21 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_49 | 0,009 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_51 | 0,11 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_53 | 0,11 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дв_55_прох | 0,008 |  |  | 40:26:000390 |
| ромодановские_дворики_55_бокс2 | 0,006 |  |  | 40:26:000390 |
| Ромодановские_дворики_55_бокс2 | 0,013 |  |  | 40:26:000390 |
| Ромодановские_дворики_66_адм | 0,014 |  |  | 40:26:000390 |
| Ромодановскиедворики55боксы2 | 0,06 |  |  | 40:26:000390 |
| жд_Одоевское_шоссе_1 | 0,029 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Одоевское_шоссе_2 | 0,034 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_63б | 0,087 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_67 | 0,023 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_69 | 0,023 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_71а | 0,052 |  |  | 40:26:000391 |
| ждРомодановские_дворики_67 | 0,023 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_вагончик | 0,002 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_вагончик | 0,002 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_гараж | 0,01 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_контора | 0,011 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_4 | 0,061 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_5 | 0,061 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_5_стр_5 | 0,045 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_адм_здание | 0,016 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_произв_корп | 0,134 |  |  | 40:26:000391 |
| Ромодановские_дворики_67а | 0,044 |  |  | 40:26:000391 |
| УМВД_кухня | 0,007 |  |  | 40:26:000391 |
| УМВД_кухня | 0,007 |  |  | 40:26:000391 |
| УМВД_тир | 0,052 |  |  | 40:26:000391 |
| Центральная_65 | 0,093 |  |  | 40:26:000391 |
| Мелиораторов10 | 0,035 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов11 | 0,052 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов14 | 0,052 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов15 | 0,062 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов16 | 0,04 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов17 | 0,04 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов2 | 0,023 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов25 | 0,025 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов26 | 0,02 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов28 | 0,078 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов29 | 0,078 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов4 | 0,013 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов6 | 0,024 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов7 | 0,022 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов8 | 0,035 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов9 | 0,032 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотово.АБК | 0,037 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотово_ремонтные боксы | 0,098 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотовская40а | 0,073 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотовская43А | 0,076 | 0 |  | 40:26:000393 |
| ГПопова14/1 | 0,232 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова14/1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова16 | 0,561 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова16 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18 | 0,365 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/1 | 0,453 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/2 | 0,564 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/2 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3_вв1 | 0,139 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3_вв1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3_вв2 | 0,139 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова20 | 0,367 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова20 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова22 | 0,238 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова22 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова24 | 0,445 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова24 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова26 | 0,029 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова28 | 0,388 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова28 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова30_дсУлыбка | 0,267 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова30_дсУлыбка |  |  |  | 40:26:000394 |
| Детско_подр_клуб | 0,03 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_б_р18 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульбвар4_бл3_4 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар18 | 0,313 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл_1_2 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл1_2 | 0,141 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл3_4 | 0,141 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл5_6 | 0,141 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл5_6 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл7_8 | 0,179 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл7_8 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар6 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар6к1 | 0,201 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар6к1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар8 | 0,507 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака3 | 0,566 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака3 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака5 | 0,413 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака5 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака5_маг | 0,01 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака9 | 0,555 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака9 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Анненки,18 | 0,190402 |  |  | 40:26:000395 |
| Анненки,18 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,01723 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,1403 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,02902 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,520883 | 0,298248 |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,10 | 0,224198 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,11 | 0,204816 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,12 | 0,216037 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,13 | 0,229 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,14 | 0,747705 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,14 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,15 | 0,082654 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,15 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,16 | 0,308838 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,16 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,17 | 0,399 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,17 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,18 | 0,417 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,18 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19 | 0,12724 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19а | 0,12724 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19а |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,2 | 0,240533 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,2 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,20 | 0,2688 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,20 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 | 0,415588 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 к.1 | 0,247782 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 к.1 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23а | 0,026606 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,24 | 0,25448 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,24 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,25 | 0,576 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,25 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,26 | 0,38325 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,26 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,27 | 0,334 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,27 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,28 | 0,38625 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,28 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,2а | 0,061753 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,3 | 0,264 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,3 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,3 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.1 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.1 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.2 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.2 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.3 | 0,592504 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.3 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 | 0,122159 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 | 0,098 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,4 | 0,231 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,4 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,084 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,23087 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,078 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,3617 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,019368 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,16694 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,061 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,6 | 0,259775 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,6 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,7 | 0,304812 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,8 | 0,212714 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,9 | 0,242 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,9 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Анненки,45а | 0,0106 |  |  | 40:26:000396 |
| столовая | 0,105 |  |  | 40:26:000400 |
| Учебный корп. №2 | 0,12 |  |  | 40:26:000400 |
| ч.дом Мухортов | 0,007 |  |  | 40:26:000400 |
| ч.дом Мухортов |  |  |  | 40:26:000400 |
| Школа | 0,268 |  |  | 40:26:000400 |
| Аэропортовская,1 стр.1 | 0,024 |  |  | 40:26:000401 |
| Гараж | 0,076 |  |  | 40:26:000401 |
| Дом собаководов | 0,006 |  |  | 40:26:000401 |
| Казарма | 0,062 |  |  | 40:26:000401 |
| КПП 1-2 | 0,014 |  |  | 40:26:000401 |
| Насосная | 0 |  |  | 40:26:000401 |
| Отдел механизации | 0,095 |  |  | 40:26:000401 |
| Санчасть | 0,026 |  |  | 40:26:000401 |
| Столярка | 0,013 |  |  | 40:26:000401 |
| Тех.домик | 0,022 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул, Аэропортовская,13 | 0,305 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул, Аэропортовская,14 | 0,357 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовскакая,1 | 0,149 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,10 | 0,018 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,11 | 0,018 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,12 | 0,233 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,2 | 0,096 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,9 | 0,083 |  |  | 40:26:000401 |
| УОО ВП | 0,029 |  |  | 40:26:000401 |
| Хранилиша 8 шт. | 0,742 |  |  | 40:26:000401 |
| Чайная | 0,013 |  |  | 40:26:000401 |
| Штаб | 0,089 |  |  | 40:26:000401 |
| ???? |  |  |  | 40:26:000402 |
| Аэропорт пассаж.здание | 0,049 |  |  | 40:26:000402 |
| Аэропорт служ.пасс.зд. стр.6 | 0,053 |  |  | 40:26:000402 |
| Гараж | 0,073 |  |  | 40:26:000402 |
| Здание авиоотряда стр.2 | 0,051 |  |  | 40:26:000402 |
| Здание технич.бригад стр.6 | 0,018 |  |  | 40:26:000402 |
| Насосная станция | 0,007 |  |  | 40:26:000402 |
| Общ.2 | 0,076 |  |  | 40:26:000402 |
| Общ.3 | 0,038 |  |  | 40:26:000402 |
| Пожарка | 0,026 |  |  | 40:26:000402 |
| Тер.Аэропорта,1 | 0,2 |  |  | 40:26:000402 |
| Тер.Аэропорта,1 |  |  |  | 40:26:000402 |
| ""Речной"" Контора | 0,104 |  |  | 40:26:000403 |
| "Речной" Проднасосная ст-я | 0,029 |  |  | 40:26:000403 |
| Блок №4 | 0,068 |  |  | 40:26:000403 |
| Пожарное депо | 0,043 |  |  | 40:26:000403 |
| Санпропусник | 0,042 |  |  | 40:26:000403 |
| Мастерская Школа №31 | 0,012 |  |  | 40:26:000404 |
| Спортзал Школы | 0,004 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул. Дубрава,9 | 0,132 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,1 | 0,075 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,10 | 0,206 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,11 | 0,242 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,12 |  |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,12 | 0,376 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,13 | 0,259 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,1а ОБЩ. | 0,018 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,2 | 0,063 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,2а | 0,147 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,2а Школа | 0,081 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,3 | 0,061 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,3а ДК "Дубрава" | 0,061 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,4 | 0,062 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,5 | 0,065 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,6 | 0,104 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,7 | 0,14 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,8 | 0,136 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Хрустальная,50 | 0,215 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,50 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,52 | 0,308 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,52 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,54 | 0,294 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,54 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,56 | 0,238 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,56 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,58 | 0,21 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,58 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,60 | 0,287 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,60 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,62 | 0,211 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,62 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,64 | 0,34 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,64 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,66 | 0,351 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,66 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,68 | 0,237 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,68 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,70 | 0,236 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,70 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,72 | 0,173 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,72 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,74 | 0,348 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,74 |  |  |  | 40:26:000407 |
| ул Московская,321 | 0,205677 |  |  | 40:26:000409 |