Приложение 3

к распоряжению заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги 

от 11.08.2025 г. № 3365-06-р

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории в районе улиц Константиновых, Болотникова
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория в районе улиц Константиновых, Болотникова (согласно приложению 1 к распоряжению)

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям: «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» 

Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А);

«СП 446.1325800.2019. Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».
Предоставить предварительный топографический план с нанесенными коммуникациями.
Выполнить технический контроль топографо-геодезических работ в соответствии с «Инструкцией о порядке контроля и приемки геодезических работ, топографических и картографических работ» ГКИНП (ГНТА) -17-004-99». 
Отчетная документация в электронном виде передается Заказчику в формате:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория в районе улиц Константиновых, Болотникова (согласно приложению 1 к распоряжению)

	5
	Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
	Планируется размещение многоэтажного многоквартирного дома

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: Система координат
Масштаб съемки
	МСК-40, местная г.Калуги

1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория в районе улиц Константиновых, Болотникова (согласно приложению 1 к распоряжению)

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных надземных инженерных коммуникаций
	Согласовать с эксплуатирующими организациями

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


