       Приложение 3

к постановлению Городской Управы            города Калуги 

от «24»11.2021 г. № 11061-пи
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории в районе улиц Пухова, Кирпичная
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Пухова и Кирпичная, за исключением территории, в отношении которой Городской Управой города Калуги принято решение о развитии (постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2020 № 64-п «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной»). 

На участок территории, подлежащей развитию, инженерные изыскания выполнены в 2020 году.

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр). Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А) 

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические 

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Пухова и Кирпичная, за исключением территории, в отношении которой Городской Управой города Калуги принято решение о развитии (постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2020 № 64-п «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной»).
На участок территории, подлежащей развитию, инженерные изыскания выполнены в 2020 году 

	5
	Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
	Планируется размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов в границах застроенной территории, подлежащей развитию. 

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания на участок территории, подлежащей развитию, выполнены в 2020 году 

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Пухова и Кирпичная, за исключением территории, в отношении которой Городской Управой города Калуги принято решение о развитии (постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2020 № 64-п «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной»).
На участок территории, подлежащей развитию, инженерные изыскания выполнены в 2020 году

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


