       Приложение 3

к постановлению Городской Управы            города Калуги 

от «30» 09. 2021 г. № 9286-пи
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий  в районе  улицы Фомушина 
применительно к территории квартала без номера, граничащего с кварталом № 5 
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория квартала без номера, граничащего с кварталом № 5, границы территории отображены в приложении 1 к настоящему постановлению

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Состав - в соответствии с требованиями СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территории. Общие требования.

Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория квартала без номера, граничащего с кварталом № 5, границы территории отображены в приложении 1 к настоящему постановлению

	5
	Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
	Размещение  здания многофункционального медицинского центра (27.1.17)

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки
	МСК-40, местная г.Калуги

1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория квартала без номера, граничащего с кварталом № 5, границы территории отображены в приложении 1 к настоящему постановлению

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


