Приложение 3
к распоряжению заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
от 06.04.2026 г. № 1156-06-р
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий в районе ул.Прирельсовой в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория, расположенная по адресу: г.Калуга, в районе ул.Прирельсовой в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5 в кадастровом квартале 40:26:000046 

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил.  Инженерные изыскания по планировке территории. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России  от 25.02.2019 №127/пр.)
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ,  указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3., 5.1.4 и приложение А)

	3
	Виды инженерных изысканий
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий для создания  топографического плана масштаба 1:500 

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория, расположенная по адресу: г.Калуга, в районе ул.Прирельсовой в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5 в кадастровом квартале 40:26:000046 площадью 3 га 

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Размещение новых объектов капитального строительства не планируется

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно—геологические, инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-экологические изыскания не требуются.

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуальная редакция СНиП 11-02-96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги,
1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория в районе ул.Прирельсовой в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов             V класса санитарной классификации П-5 в кадастровом квартале 40:26:000046. Ориентировочная площадь 3 га.

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	По результатам изысканий получить инженерно-топографический план, содержащий подземные и наземные коммуникации с указанием их принадлежности.
Указать отметки верха и низа колодцев, (коммуникаций в них), количество, диаметр и материал труб, наличие и материал футляров; при надземном прохождении трасс существующих коммуникаций дать отметки земли возле каждой опоры, верха опоры и низа трубы (отметку низа проводов)

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Результаты инженерно-геодезических изысканий в обязательном порядке согласовать в установленном порядке с  эксплуатирующими организациями  и с иными владельцами коммуникаций (при их наличии )


