Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 9. предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Калуга, 2014

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.009.000. |

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории МО «Город Калуга» имеется централизованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) открытого типа в микрорайоне «Тайфун».

В соответствии c п.9, ст.29, гл. 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

На мероприятия по переходу от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) мкрн. «Тайфун» на закрытою  необходимо:

-  провести работы по строительству 3-й очереди котельной АО «НПП» «Калужский приборный завод «Тайфун», ориентировочная стоимость 130 млн. рублей ;

- 	провести работы по реконструкции системы теплоснабжения с открытого типа на закрытый в мкрн. «Тайфун» (с учетом стоимости перекладки тепловых сетей), ориентировочная стоимость составила 62 млн. рублей;

-	провести работы по строительству блочно-модульной котельной для переключения отдаленных от котельной АО «Тайфун» потребителей по адресам: ул. Платова, д40,                     ул. Клюквина, д.30, ул. Клюквина, д.30, корп.1, ул. Пригородная, д.29 ориентировочная стоимость 12 млн. рублей.

Проведение вышеуказанного комплекса мероприятий дополнительно позволит присоединить планируемый объект строительства: «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в мкр. Тайфун г. Калуга».

Таблица 7.1. Расчет стоимости реконструкции системы теплоснаюжения с открытой на закрытую