Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Тепловые нагрузки потребителей города

Калуга, 2024

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Показатели Существующего и переспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 1-й проезд Академический, 29 (95/70), Гкал/ч	9

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная проезд 1-й Академический, 29 (150/70), Гкал/ч	10

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 13 «а», Гкал/ч	12

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, 3 «а», Гкал/ч	18

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч	22

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч	33

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч	34

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч	40

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Бульвар Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч	44

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а», Гкал/ч	58

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч	67

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлетная, 46, Гкал/ч	77

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч	77

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 3, Гкал/ч	102

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Вишневского, 3 «а», Гкал/ч	115

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч	122

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч	127

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (95), Гкал/ч	344

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (130), Гкал/ч	354

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевского шоссе, 22 «б», Гкал/ч	356

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 35, Гкал/ч	357

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч	376

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 115 «Водогрейная», Гкал/ч	379

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 174 «ОАО Тайфун», Гкал/ч	382

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 18/2, Гкал/ч	394

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 71 «а», Гкал/ч	397

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Лихун, ул. Молодежная, 58, Гкал/ч	404

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Чижовка мкр. «Веснушки», Гкал/ч	404

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево по ул. Новая, 41, Гкал/ч	409

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч	410

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 6 «а», Гкал/ч	435

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная,  21, Гкал/ч	441

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Дубрава, 14,  Гкал/ч	444

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч	447

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. К. Маркса, 4 «ОАО КНИТМУ», Гкал/ч	449

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч	449

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч	453

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч	455

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч	456

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч	467

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч	495

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч	500

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч	503

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч	514

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная «ОЛ Белка», Гкал/ч	529

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч	531

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч	531

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч	538

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М. Горького, 1 «б», Гкал/ч	550

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а», Гкал/ч	572

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35 «а», Гкал/ч	581

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч	583

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Механизаторов, 38 «Калугатехремонт АО», Гкал/ч	589

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч	591

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч	598

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч	620

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч	631

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «ОАО» Квадра (150/70), Гкал/ч	643

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра «Линей», Гкал/ч	651

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч	654

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра (95/70), Гкал/ч	660

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч	666

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Муратовский щеб.завод, 19 «а», Гкал/ч	668

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Н. Усадебная, 2, Гкал/ч	670

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по  ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч	680

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч	700

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по  ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч	703

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч	708

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч	710

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пер. Воскресенский , 2 «б», Гкал/ч	724

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч	732

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч	736

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч	748

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч	772

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч	772

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч	783

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч	783

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч	800

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч	803

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч	805

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (150/70), Гкал/ч	821

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ-2» (150/70), Гкал/ч	845

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч	863

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч	871

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (95/70), Гкал/ч	893

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 58, Гкал/ч	894

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч	900

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч	901

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная п. Сосновый-Бор, 10 «а», Гкал/ч	911

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2 «а», Гкал/ч	911

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч	923

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231, Гкал/ч	924

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч	931

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч	941

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч	944

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч	951

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч	952

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч	962

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч	972

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Котельная д. Шопино, Гкал/ч	981

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч	984

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч	991

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч	997

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч	1023

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч	1031

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч	1032

Таблица 1.109 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Болотникова, 1, Гкал/ч	1036

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 1-й проезд Академический, 29 (95/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 114 (тепло)(ку) - Бандукова | 10029/00/1 Т от 25.01.2018 г. | Бандукова Антонина Григорьевна | КалугаТеплосеть | 4.338990 | - | - | - | 4.338990 |
| 2 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 112,113 (тепло)(ку) - СК Правый берег | 10315/00/1 Т от 14.06.2018 г. | ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" | КалугаТеплосеть | 3.697481 | - | - | - | 3.697481 |
| 3 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 122,123,124,125,126,127,128 (тепло)(ку) - СК Правый берег(инд.отоп) | 10315/00/1 Т от 14.06.2018 г. | ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" | КалугаТеплосеть | 0.440865 | - | - | - | 0.440865 |
| 4 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124 (тепло)(ку) Никонорова С.О. | 14626/00/1Т от 26.02.2021г. | Никонорова Станислава Олеговна | КалугаТеплосеть | 0.018870 | - | - | - | 0.018870 |
| 5 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 125 (тепло)(ку) Никонорова С.О. | 14626/00/1Т от 26.02.2021г. | Никонорова Станислава Олеговна | КалугаТеплосеть | 0.289710 | - | - | - | 0.289710 |
| 6 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 ж.д квартал №5 (тепло) | 777 Фомушина 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.304300 | - | - | - | 62.304300 |
| 7 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 115(тепло)(ку) | 8579/00/1 Т | Бадмаев Артем Игоревич (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.434340 | - | - | - | 3.434340 |
| 8 | Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , жил.дом, 16 этажей (тепло) | 13745/00/5 Т | ФОРТУНА ООО | КалугаТеплосеть | 86.083830 | - | - | - | 86.083830 |
| 9 | Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 130 (тепло)(ку) | 13746/00/1 Т от 25.08.2020 г. | ИП Ефимова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.747140 | - | - | - | 1.747140 |
| 10 | Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 129 (тепло)(ку) | 13912/00/1 Т от 16.11.2020 г | Комогорова Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.613940 | - | - | - | 1.613940 |
| 11 | Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом; (тепло) (ку) | 1953/00/5 Т от 21.05.2020г. | ООО "БАРТ" | КалугаТеплосеть | 61.169880 | - | - | - | 61.169880 |

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная проезд 1-й Академический, 29 (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10 . (бойлер) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.001120 | - | 2.001120 |
| 2 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10. (бойлер) потери в сети на гвс | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.909100 | 0.598700 | - | - | 1.507800 |
| 4 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) потери в сети до т/счетчика | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 5 | 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет. сад на 220 мест структ.подр. "Мозайка" (тепло) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.186000 | 0.109000 | - | - | 0.295000 |
| 6 | 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет.сад на 220 мест с бассейном структ.подр. "Мозайка" (бойлер) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.207000 | - | 0.207000 |
| 7 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 4(тепло) (ку) | 14702/00/1Т от 20.04.2021г | Алиева Сабина Абдулхаликовна | КалугаТеплосеть | 1.571760 | - | - | - | 1.571760 |
| 8 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 3 (тепло) (ку) | 14703/00/1Т от 20.04.2021г | Урбан Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.569540 | - | - | - | 1.569540 |
| 9 | 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (бойлер) | 1942/00/5 Т от 23.01.2020г. | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 66.055680 | - | 66.055680 |
| 10 | 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (тепло) (ку) | 1942/00/5 Т от 23.01.2020г. | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | 214.829400 | - | - | - | 214.829400 |
| 11 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 ж/д бойлер (КР на СОИ) | 1942/00/5 Т от 23.01.2020г. | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.443085 | - | 2.443085 |
| 12 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | СФ 14375/00/1 Т от 28.12.2020г. | Арисов Владимир Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.917970 | - | - | - | 0.917970 |
| 13 | 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д бойлер (КР на СОИ) | 1934/00/5/04 Т от 22.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.339188 | - | 3.339188 |
| 14 | 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (бойлер) | 777 65 Лет Победы 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.473920 | - | 38.473920 |
| 15 | 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (тепло) (ку) | 777 65 Лет Победы 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 117.614490 | - | - | - | 117.614490 |
| 16 | 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20 бойлер (КРнаСОИ) | 1860/00/5/04 Т от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.782614 | - | 1.782614 |
| 17 | 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 9-10 этаж. ж.д. (бойлер) | 777 65 Лет Победы 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.076170 | - | 13.076170 |

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 13 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев гвс (гвс) | 0042 ГВС | Ермуратьев С.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010000 | - | 0.010000 |
| 2 | Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев (тепло) | 0042 Тепло | Ермуратьев С.А. | КалугаТеплосеть | 0.004256 | - | - | - | 0.004256 |
| 3 | Азаровская ул, 21, Азаровская,21-культ.дос.объед. (тепло) | БД 0023/04/2 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.221834 | - | - | - | 0.221834 |
| 4 | Азаровская ул, 21/1, Азаровская ул, 21/1, нежилые помещения № 4, №5 (тепло) | 14360/00/1Т от 26.12.2020г. | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | 0.023830 | 0.101480 | - | - | 0.125310 |
| 5 | Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 а (тепло) | 7789/04/2 Т | АО "Дефиниция" | КалугаТеплосеть | 0.022478 | - | - | - | 0.022478 |
| 6 | Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 д (тепло) | 7789/04/2 Т | АО "Дефиниция" | КалугаТеплосеть | 0.022611 | - | - | - | 0.022611 |
| 7 | Карьерная ул, 2а "школа", Карьерная,2а/школа 27/ (тепло) | БД 0206/04/2 Т от ______ | Отдел N4 МБОУ " Основная общеобразовательная школа N27 имени К.Г. Макарова"города Калуги | ОАО КЗАЭ | 0.132242 | - | - | - | 0.132242 |
| 8 | Карьерный 1-й пер, 1, 1-й Карьерный пер.,1 ж/д,1957г. отопление (ку) | 777 1-й пер. Карьерный 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.895180 | - | - | - | 5.895180 |
| 9 | Московская ул, 289а, Московская,289а-ЗАО"Тандер" (тепло) | 0719/04/4 Т от 01.01.2014 | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.020657 | - | - | - | 0.020657 |
| 10 | Московская ул, 291, Московская,291-ж/д, 1965г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 106.924520 | - | - | - | 106.924520 |
| 11 | Московская ул, 291, Московская,291 м-н Бытовой химии (тепло) (ку) | 3896/04/2 Т от 01.06.2014 г. | ИП Корнев Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 1.703920 | - | - | - | 1.703920 |
| 12 | Московская ул, 291, Московская,291 - нежилое помещение (тепло)(ку) | 9936/04/2 Т | Афонин Алексей Алексеевич | КалугаТеплосеть | 4.321160 | - | - | - | 4.321160 |
| 13 | Московская ул, 291/1, Московская,291,к.1-ж/д,1970г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.508840 | - | - | - | 76.508840 |
| 14 | Московская ул, 291/2, Московская,291,к.2- ж/д,1980г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.281640 | - | - | - | 75.281640 |
| 15 | Московская ул, 291/3, Московская,291,к.3-аптека Колосов В.В. (тепло) (ку) | 0032/04/2 Т | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | 0.594740 | - | - | - | 0.594740 |
| 16 | Московская ул, 291/3, Московская,291 к3-парикмах."Рапсодия" (тепло)(ку) | 0283/04/2 Т | ИП Попова Е.Р. (Парикмах."Рапсодия") | КалугаТеплосеть | 0.569850 | - | - | - | 0.569850 |
| 17 | Московская ул, 291/3, Московская,291 к.3-ж/д,2001г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 26.613960 | - | - | - | 26.613960 |
| 18 | Московская ул, 291/3, стр.2, Московская,291 кор.3, стр.2 с-н "Автосила" (тепло) | 0230/04/2 Т | ИП Сорокин В.В. | КалугаТеплосеть | 0.016000 | - | - | - | 0.016000 |
| 19 | Московская ул, 293, Московская,293-"Праздничный" (тепло) (ку) | 0428/04/2 Т | Атлас (ООО") | КалугаТеплосеть | 4.021440 | - | - | - | 4.021440 |
| 20 | Московская ул, 293, Московская,293-ж/д , 1968г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 55.788040 | - | - | - | 55.788040 |
| 21 | Московская ул, 295, Московская,295-ж/д,1967г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 80.098400 | - | - | - | 80.098400 |
| 22 | Московская ул, 295/1, Московская,295,к.1-ж/д, 1985г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 95.929280 | - | - | - | 95.929280 |
| 23 | Московская ул, 295/1, Московская,295 к1 -нежилое помещение МБУ СМЭУ (тепло)(ку) | БД 6994/04/2 Т | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 1.331040 | - | - | - | 1.331040 |
| 24 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (гвс) | 0523/04/2 Г от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.095000 | - | 0.095000 |
| 25 | Московская ул, 314/51, Московская ул. 314/51 потери до т/сч. | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 26 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51 Гараж /новый/ (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.104000 | - | - | - | 0.104000 |
| 27 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.160000 | - | - | - | 0.160000 |
| 28 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-гараж и прох. (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.072000 | - | - | - | 0.072000 |
| 29 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-мастерские (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.096000 | 0.192000 | - | - | 0.288000 |
| 30 | Станционный пер, 10, пер.Станционный,10-ж/д,1959г. (тепло) | 1070 КЗАЭ Тепло, пер. Станционный д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.995860 | - | - | - | 8.995860 |
| 31 | Станционный пер, 6, пер.Станционный,6-ж/д 1957г. (тепло) | 777 пер. Станционный 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.190480 | - | - | - | 5.190480 |
| 32 | Станционный пер, 8, пер.Станционный,8-ж/д,1959г. (тепло) | 777 пер. Станционный 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.783400 | - | - | - | 5.783400 |
| 33 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Модуль № 1 "Учебный центр"(гвс) | БД 0517/04/2 Г от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.057500 | - | 0.057500 |
| 34 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) | БД 0517/04/2 Г от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.062045 | - | 0.062045 |
| 35 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) потери в сетях гвс | БД 0517/04/2 Г от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 36 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.154800 | - | - | - | 0.154800 |
| 37 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) потери в сетя до т/сч | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 38 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебный корпус. (тепло) | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.307000 | - | - | - | 0.307000 |
| 39 | Терепецкая ул, 10, Терепцкая,10 "Модуль№1" (тепло) | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.091340 | - | - | - | 0.091340 |
| 40 | Терепецкая ул, 11/1, Терепецкая,11,к.1-ж/д 1986г. отопление (ку) | 777 Терепецкая 11/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.858640 | - | - | - | 51.858640 |
| 41 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/04/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.687808 | - | 0.687808 |
| 42 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс (ку) | 777 Терепецкая 11/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.466520 | - | 13.466520 |
| 43 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс1 (ку) | 777 Терепецкая 11/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 1.285760 | - | 1.285760 |
| 44 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,корп.2-ж.д.1987г. от. (тепло) | 777 Терепецкая 11/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.410240 | - | - | - | 51.410240 |
| 45 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1816/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.046598 | - | 1.046598 |
| 46 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж/д 1995г. (ку) (гвс) | 1816/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.038720 | - | 17.038720 |
| 47 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (ку) (тепло) | 1816/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 47.200000 | - | - | - | 47.200000 |
| 48 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (ку) (тепло) | 1816/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 46.905000 | - | - | - | 46.905000 |
| 49 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.046598 | - | 1.046598 |
| 50 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж/д 1998г. (ку) (гвс) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 20.058240 | - | 20.058240 |
| 51 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (тепло) (ку) | 777 Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 45.894920 | - | - | - | 45.894920 |
| 52 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (тепло) (ку) | 777 Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 52.151280 | - | - | - | 52.151280 |

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Аэропортовская ул, 1, Аэропортовская,1-ж.д.1975г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 47.794720 | - | - | - | 47.794720 |
| 2 | Аэропортовская ул, 1/1, Аэропорт.1,стр.1-произ.мастер. (тепло) | 0422 Тепло | Майорова Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.019197 | - | - | - | 0.019197 |
| 3 | Аэропортовская ул, 1/1, Аэропорт.1,стр.1-произ.мастер. Майоров В.А. (тепло) | 421/2 тепло | Майоров Вячеслав Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.005354 | - | - | - | 0.005354 |
| 4 | Аэропортовская ул, 10, Аэропортовская,10-ж.д.1986г. (ку) | 10416/00/5 Тепло ул.Аэропортовская, д.10 от 31.07.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.943780 | - | - | - | 5.943780 |
| 5 | Аэропортовская ул, 12, Аэропортовская,12-ж.д.1985г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 80.610520 | - | - | - | 80.610520 |
| 6 | Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13 бойлер гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.900543 | - | 0.900543 |
| 7 | Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт. бойлер (гвс) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.070105 | - | 40.070105 |
| 8 | Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 103.521636 | - | - | - | 103.521636 |
| 9 | Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 52.958400 | - | 52.958400 |
| 10 | Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) (КР на СОИ) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.209487 | - | 1.209487 |
| 11 | Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (отоплен) (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 126.352040 | - | - | - | 126.352040 |
| 12 | Аэропортовская ул, 2, Аэропортовская,2-ж.д.1974г. (ку) | 777 Аэропортовская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.571010 | - | - | - | 40.571010 |
| 13 | Аэропортовская ул, 9, Аэропортовская,9-ж.д.1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 41.310000 | - | - | - | 41.310000 |
| 14 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Вычислительный центр (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.032312 | - | - | - | 0.032312 |
| 15 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Гараж (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.076406 | - | - | - | 0.076406 |
| 16 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом собаководов (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.007680 | - | - | - | 0.007680 |
| 17 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом техсостава (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.022422 | - | - | - | 0.022422 |
| 18 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Казарма-столовая (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079043 | - | - | - | 0.079043 |
| 19 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП № 2 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.005946 | - | - | - | 0.005946 |
| 20 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП №1 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.009704 | - | - | - | 0.009704 |
| 21 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Медпункт (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.029176 | - | - | - | 0.029176 |
| 22 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Отдел механизации (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.076444 | - | - | - | 0.076444 |
| 23 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Столярный цех (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.040456 | - | - | - | 0.040456 |
| 24 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 13 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 25 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 14 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.090784 | - | - | - | 0.090784 |
| 26 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 15 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.088614 | - | - | - | 0.088614 |
| 27 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 16 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 28 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 17 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.041096 | - | - | - | 0.041096 |
| 29 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 18 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 30 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 19 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 31 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 20 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.082804 | - | - | - | 0.082804 |
| 32 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Чайная военторга (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.013686 | - | - | - | 0.013686 |
| 33 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.058626 | - | - | - | 0.058626 |
| 34 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) потери в сетях | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.282013 | - | 1.282013 |
| 2 | Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.865510 | - | 41.865510 |
| 3 | Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 108.571800 | - | - | - | 108.571800 |
| 4 | Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1927/00/5/04 Г от 05.09.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | ТСЖ "Бульвар Байконур,3" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.317691 | - | 0.317691 |
| 5 | Байконур б-р, 3, Байконур,3-ж.д Г (гвс) | 777 Бульвар Байконур 3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.768320 | - | 19.768320 |
| 6 | Байконур б-р, 3, Байконур,3 ж.д (тепло) (ку) | 777 Бульвар Байконур 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.154850 | - | - | - | 25.154850 |
| 7 | Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.524410 | - | 1.524410 |
| 8 | Байконур б-р, 5, Байконур,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 63.409920 | - | 63.409920 |
| 9 | Байконур б-р, 5, Байконур,5-9эт.ж/дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 71.658620 | - | - | - | 71.658620 |
| 10 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9 пож. депо потери отопле (тепло) до т/сч | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.264560 | 0.174503 | - | - | 0.439063 |
| 12 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016021 | - | 0.016021 |
| 13 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) потери до т/сч. | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 14 | Звездная ул, 1, Звездная ул, 1, Звездная ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.072134 | - | 1.072134 |
| 15 | Звездная ул, 1, Звездная,1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 16 | Звездная ул, 1, Звездная,1-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 104.168040 | - | - | - | 104.168040 |
| 17 | Звездная ул, 11, Звездная ул, 11, Звездная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.540456 | - | 0.540456 |
| 18 | Звездная ул, 11, Звездная,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.096960 | - | 37.096960 |
| 19 | Звездная ул, 11, Звездная,11-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 102.487720 | - | - | - | 102.487720 |
| 20 | Звездная ул, 12, Звездная,12 (помещ. № 29) (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004488 | - | 0.004488 |
| 21 | Звездная ул, 12, Звездная,12- (помещ. № 29) (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 1.421000 | - | - | - | 1.421000 |
| 22 | Звездная ул, 12, Звездная,12 магазин помещ. № 28 (тепло)(КУ) | 05405/00/3 Т от 20.07.2015г | Манучарян Левон Григорьевич | КалугаТеплосеть | 1.715000 | - | - | - | 1.715000 |
| 23 | Звездная ул, 12, Звездная,12-магазин (помещ. № 28) (гвс) | 05406/00/3 Г от 20.06.2015г | Манучарян Левон Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 24 | Звездная ул, 12, Звездная ул, 12, Звездная ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.903753 | - | 0.903753 |
| 25 | Звездная ул, 12, Звездная,12-10 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.901440 | - | 17.901440 |
| 26 | Звездная ул, 12, Звездная,12-10эт.жил.дом-от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 50.933050 | - | - | - | 50.933050 |
| 27 | Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (гвс) | 0250 ГВС | Изотова Г.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 28 | Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (тепло)(КУ) | 0250/00/3 Т от 10.08.2017г. | Изотова Г.А. | КалугаТеплосеть | 1.616600 | - | - | - | 1.616600 |
| 29 | Звездная ул, 13, Звездная ул, 13, Звездная ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.540456 | - | 0.540456 |
| 30 | Звездная ул, 13, Звездная,13-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.332160 | - | 40.332160 |
| 31 | Звездная ул, 13, Звездная,13-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 100.696480 | - | - | - | 100.696480 |
| 32 | Звездная ул, 14, Звездная ул, 14, Звездная ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.420355 | - | 0.420355 |
| 33 | Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 35.371520 | - | 35.371520 |
| 34 | Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.362080 | - | - | - | 79.362080 |
| 35 | Звездная ул, 15, Звездная ул, 15 гвс (КР на СОИ) | 0582/00/5/04 ГВС от 11.09.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.09.2018г.) | ТСЖ Звездная,15 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.832131 | - | 0.832131 |
| 36 | Звездная ул, 15, Звездная,15 магазин (ку) (тепло) | 10573/00/3Т от 01.09.2018г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | 3.556190 | - | - | - | 3.556190 |
| 37 | Звездная ул, 15, Звездная,15-магазин (гвс) | 10574/00/3Г от 01.09.2018г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 38 | Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (гвс) | 777 Звездная 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.352640 | - | 10.352640 |
| 39 | Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (ку)(тепло) | 777 Звездная 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.442280 | - | - | - | 19.442280 |
| 40 | Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.081938 | - | 3.081938 |
| 41 | Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9 эт.жил.дом (ку) гвс) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 71.821440 | - | 71.821440 |
| 42 | Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9эт.жилой дом от (тепло) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 92.935260 | - | - | - | 92.935260 |
| 43 | Звездная ул, 19, Звездная ул, 19, Звездная ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.209593 | - | 1.209593 |
| 44 | Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.979200 | - | 40.979200 |
| 45 | Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 101.241640 | - | - | - | 101.241640 |
| 46 | Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.612677 | - | 0.612677 |
| 47 | Звездная ул, 19а, Звездная,19,"А"-10эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.842560 | - | 19.842560 |
| 48 | Звездная ул, 19а, Звездная,19"А"-10эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 27.779850 | - | - | - | 27.779850 |
| 49 | Звездная ул, 19а, Звездная,19 а, ДШИ N 6 (гвс) | БД 0143/00/3 Гот 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004314 | - | 0.004314 |
| 50 | Звездная ул, 19а, Звездная,19а,ДШИ № 6 (тепло)(ку) | БД 0143/00/3 Т от 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.783550 | - | - | - | 2.783550 |
| 51 | Звездная ул, 2, Звездная ул, 2, Звездная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1929/00/5/04 Г от 03.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | ТСЖ Звездная 2 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.737367 | - | 0.737367 |
| 52 | Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Звездная 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 53 | Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.от. (ку) | 777 Звездная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.354800 | - | - | - | 44.354800 |
| 54 | Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (гвс) | БД № 0121/00/3 Г от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002995 | - | 0.002995 |
| 55 | Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (тепло) (ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 6.220550 | - | - | - | 6.220550 |
| 56 | Звездная ул, 2, Звездная,2 (Офис) (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.425900 | - | - | - | 1.425900 |
| 57 | Звездная ул, 20, Звездная ул, 20, Звездная ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | 1860/00/5/02 ГВС от 01.02.2017 г. (КР на СОИ) | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.004051 | - | 1.004051 |
| 58 | Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом гвс (ку) | 1860/00/5/02 ГВС от 01.06.2016 г. | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.750720 | - | 30.750720 |
| 59 | Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом (тепло) (ку) | 1860/00/5/02 Т от 01.06.2016 г. | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | 21.691950 | - | - | - | 21.691950 |
| 60 | Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (гвс) | ДС с Евстратовым В.П. 10397/00/3Г от 23.01.2020г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.024000 | - | 0.024000 |
| 61 | Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ДС с Евстратовым В.П. 10397/00/3Т от 25.09.2019г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 2.957850 | - | - | - | 2.957850 |
| 62 | Звездная ул, 21, Звездная ул, 21, Звездная ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.068144 | - | 1.068144 |
| 63 | Звездная ул, 21, Звездная,21-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.528320 | - | 37.528320 |
| 64 | Звездная ул, 21, Звездная,21-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 103.294840 | - | - | - | 103.294840 |
| 65 | Звездная ул, 22, Звездная ул, 22, Звездная ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.017071 | - | 1.017071 |
| 66 | Звездная ул, 22, Звездная,22-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 43.567360 | - | 43.567360 |
| 67 | Звездная ул, 22, Звездная,22-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 101.708920 | - | - | - | 101.708920 |
| 68 | Звездная ул, 28, Звездная ул, 28, Звездная ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1916/00/5/04 Г от 19.03.2019г. (прямые договоры КР на СОИ с 01.03.2019г.) | ООО УК "Дом Плюс" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.060563 | - | 1.060563 |
| 69 | Звездная ул, 28, Звездная,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 777 Звездная 28 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 41.626240 | - | 41.626240 |
| 70 | Звездная ул, 28, Звездная,28-9эт.жил.дом от (ку) | 777 Звездная 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 103.120200 | - | - | - | 103.120200 |
| 71 | Звездная ул, 29, Звездная ул, 29, Звездная ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.263858 | - | 1.263858 |
| 72 | Звездная ул, 29, Звездная,29-9 эт.ж/дом/1ввод от.+весьГВС (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 47.449600 | - | 47.449600 |
| 73 | Звездная ул, 29, Звездная,29-9эт.ж/дом(1 ввод) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 47.061740 | - | - | - | 47.061740 |
| 74 | Звездная ул, 29, Звездная,29-жил.дом/2-ой ввод отопление/ (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 47.061740 | - | - | - | 47.061740 |
| 75 | Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (ванная) (гвс) | 0368 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002097 | - | 0.002097 |
| 76 | Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (кухня) (гвс) | 0368 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 77 | Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (тепло)(ку) | 0368 Тепло | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 0.422440 | - | - | - | 0.422440 |
| 78 | Звездная ул, 3, Звездная,3-нежилое помещение (тепло)(КУ) | 0406/00/3 Т от 01.07.2017г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 1.154040 | - | - | - | 1.154040 |
| 79 | Звездная ул, 3, Звездная ул, 3, Звездная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.608202 | - | 1.608202 |
| 80 | Звездная ул, 3, Звездная,3-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 64.704000 | - | 64.704000 |
| 81 | Звездная ул, 3, Звездная,3-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 153.931000 | - | - | - | 153.931000 |
| 82 | Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 стр. 1 , нежилое помещение № 3(тепло)(ку) | 10951/00/3 Т от 26.10.2018 г. | ГОО "Федерация бокса города Калуги" | КалугаТеплосеть | 8.477000 | - | - | - | 8.477000 |
| 83 | Звездная ул, 4, Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564566 | - | 0.564566 |
| 84 | Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.974400 | - | 15.974400 |
| 85 | Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 49.872200 | - | - | - | 49.872200 |
| 86 | Звездная ул, 4, Звездная,4 (Ростелеком) (ку) (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.144150 | - | - | - | 1.144150 |
| 87 | Звездная ул, 5, Звездная ул, 5, Звездная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.110439 | - | 1.110439 |
| 88 | Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 42.920320 | - | 42.920320 |
| 89 | Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.ж.д от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 103.757400 | - | - | - | 103.757400 |
| 90 | Звездная ул, 6, Звездная ул, 6, Звездная ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.681188 | - | 0.681188 |
| 91 | Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.549440 | - | 31.549440 |
| 92 | Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 79.937920 | - | - | - | 79.937920 |
| 93 | Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.821956 | - | 0.821956 |
| 94 | Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7 эт.жил гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 29.548160 | - | 29.548160 |
| 95 | Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 70.214720 | - | - | - | 70.214720 |

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.ст. (гвс) | 0311/00/2 Г от 01.10.2015г | ФГУП "Калужская городская дезинфекционная станция,г.Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003788 | - | 0.003788 |
| 2 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.стан.от. (тепло) | 0311/00/2 Т от 01.10.2015г | ФГУП "Калужская городская дезинфекционная станция,г.Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.013100 | - | - | - | 0.013100 |
| 3 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-пристройка к гаражу (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.025822 | - | - | - | 0.025822 |
| 4 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-проходная (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.002030 | - | - | - | 0.002030 |
| 5 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорп.от. (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.091900 | - | - | - | 0.091900 |
| 6 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-центр гигиены и эпид. (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.127520 | - | - | - | 0.127520 |
| 7 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорпус гвс (гвс) | БД 13058/00/3Г от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003788 | - | 0.003788 |

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (гвс) | 0440 ГВС | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.184250 | - | 0.184250 |
| 2 | Анненки ул, 3, Анненки ул. 3 "Мерцен" потери в сетях ГВС до т/сч | 0440 ГВС | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Анненки ул, 3, Аненки,д.3 Мерцен потери (тепло) | 0440 Тепло | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (тепло) | 0440 Тепло | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.038581 | 0.079641 | - | - | 0.118222 |
| 5 | Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. гвс (гвс) | БД 0212/00/1 Г от 30.12.2020 | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007615 | - | 0.007615 |
| 6 | Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. от (тепло) | БД 0212/00/1 Т | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | 0.258990 | - | - | - | 0.258990 |
| 7 | Анненки ул, 5, Гост."Спутник"(Аненки) (гвс) | БД 0733/00/1 Г от | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023156 | - | 0.023156 |
| 8 | Анненки ул, 5, Кафе"Спутник" (гвс) | БД 0733/00/1 Г от | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006951 | - | 0.006951 |
| 9 | Анненки ул, 5, Гост."Спутник" отопление (тепло) | БД 0733/00/1 Т от | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | 0.260942 | - | - | - | 0.260942 |
| 10 | Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (тепло) | БД 5383/00/1 Т от 03.02.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (тепло) | БД 5383/00/1 Т от 03.02.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.110000 | 0.212000 | - | - | 0.322000 |
| 12 | Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (гвс) | БД 5384/00/1 Г от 11.01.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 13 | Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (гвс) | БД 5384/00/1 Г от 11.01.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104000 | - | 0.104000 |
| 14 | Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (гвс) | 0458 ГВС | Ефременко А.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000235 | - | 0.000235 |
| 15 | Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (тепло) | 0458 Тепло | Ефременко А.В. | КалугаТеплосеть | 0.011000 | - | - | - | 0.011000 |
| 16 | Беговая ул, 15 "Калугатеплосе441", п.Аненки(лимонарий) (тепло) | 0441/1 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.101000 | - | - | - | 0.101000 |
| 17 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (гвс) | БД 0115/00/1 Г | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001161 | - | 0.001161 |
| 18 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Кон-спорт.шк.(манеж) (гвс) | БД 0115/00/1 Г | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000367 | - | 0.000367 |
| 19 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (тепло) | БД 0115/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | 0.098034 | - | - | - | 0.098034 |
| 20 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт.школа(адм) (тепло) | БД 0115/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | 0.032289 | - | - | - | 0.032289 |
| 21 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт/манеж/ (тепло) | БД 0115/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | 0.139523 | - | - | - | 0.139523 |
| 22 | Беговая ул, 8, Беговая, д.8 тир-манеж (тепло) | БД 0732/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР "Многоборец" | КалугаТеплосеть | 0.264000 | - | - | - | 0.264000 |
| 23 | Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.115107 | - | - | - | 0.115107 |
| 24 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.076109 | 0.082000 | - | - | 0.158109 |
| 25 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,кладовая и овощехр. (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.007050 | - | - | - | 0.007050 |
| 26 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.167726 | - | - | - | 0.167726 |
| 27 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.023961 | - | - | - | 0.023961 |
| 28 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,Переход в леч.корп. (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.033828 | - | - | - | 0.033828 |
| 29 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.3 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.073292 | - | - | - | 0.073292 |
| 30 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.4 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.070473 | - | - | - | 0.070473 |
| 31 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корпус 2 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.124574 | - | - | - | 0.124574 |
| 32 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.124574 | - | - | - | 0.124574 |
| 33 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.074278 | - | - | - | 0.074278 |
| 34 | Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065880 | - | 0.065880 |
| 35 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.190909 | - | 0.190909 |
| 36 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.044450 | - | 0.044450 |
| 37 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000458 | - | 0.000458 |
| 38 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.2 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008636 | - | 0.008636 |
| 39 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008636 | - | 0.008636 |
| 40 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N3 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003333 | - | 0.003333 |
| 41 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N4 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003333 | - | 0.003333 |
| 42 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,суш.шкафы (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003636 | - | 0.003636 |
| 43 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004900 | - | 0.004900 |
| 44 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 45 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.303700 | - | 0.303700 |
| 46 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 24.264600 | - | - | - | 24.264600 |
| 47 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | 13454/00/1 Т от 01.01.2020г. | Голубец Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.160800 | - | - | - | 2.160800 |
| 48 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение (тепло)(ку) | 5515/00/1 Т от 01.10.2014 г. | Шигапов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | 1.860360 | - | - | - | 1.860360 |
| 49 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) | 5517/00/1 Г от 01.10.2015 | Шигапов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 50 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) 1 | 5517/00/1 Г от 01.10.2015 | Шигапов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000094 | - | 0.000094 |
| 51 | Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 нежилые помещения (гвс) | 0343 ГВС | Лозовская Н.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000824 | - | 0.000824 |
| 52 | Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 неж.пом. от (тепло) | 0343 Тепло | Лозовская Н.С. | КалугаТеплосеть | 0.050640 | - | - | - | 0.050640 |
| 53 | Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.гвс (ку) | 0171 ГВС ул. Ипподромная д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 54 | Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.от. (ку) | 0171 Тепло ул. Ипподромная д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.623020 | - | - | - | 5.623020 |
| 55 | Калуга-Бор ул, 31 "Приют"Мечта"", Гор.бор МУ Приют "Мечта" гвс (гвс) | БД 0021/00/1 Г от | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020708 | - | 0.020708 |
| 56 | Калуга-Бор ул, 31 "Приют"Мечта"", Гор.бор МУ Приют "Мечта" от (тепло) | БД 0021/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.116000 | - | - | - | 0.116000 |

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло) | 10014/00/2 Т от 22.01.2018 г. | Ермаков Роман Олегович | КалугаТеплосеть | 0.003800 | - | - | - | 0.003800 |
| 2 | Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло)потери в сети | 10014/00/2 Т от 22.01.2018 г. | Ермаков Роман Олегович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а,кор.1-склад (тепло)(ку) | 0563 Тепло от 01.10.2012 г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.653280 | - | - | - | 3.653280 |
| 4 | Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а-магазин (тепло)(ку) | 0585/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Лоция (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.573040 | - | - | - | 3.573040 |
| 5 | Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а ж/д, 1973г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 28.671640 | - | - | - | 28.671640 |
| 6 | Болотникова ул, 12, Болотникова,12 ж/д,1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | 777 Болотникова 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.270480 | - | - | - | 76.270480 |
| 7 | Болотникова ул, 14, Болотникова,14 ж/д-1963г. (ку) | 777 Болотникова 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.046200 | - | - | - | 39.046200 |
| 8 | Болотникова ул, 14/1, Болотникова ул, 14/1 пом1-15 КУ | 14507/00/1Т от | Симонян Анжела Григорьевна | КалугаТеплосеть | 2.558240 | - | - | - | 2.558240 |
| 9 | Болотникова ул, 14/1, Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 43.277680 | - | - | - | 43.277680 |
| 10 | Болотникова ул, 16, Болотникова,16-ж/д,1962г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 83.303280 | - | - | - | 83.303280 |
| 11 | Болотникова ул, 20, Болотникова,20-ж/д, 1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.354720 | - | - | - | 38.354720 |
| 12 | Болотникова ул, 22, Болотникова,22-ж/д,1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 58.681400 | - | - | - | 58.681400 |
| 13 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | 0299/00/2 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.008943 | - | - | - | 0.008943 |
| 14 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | 0299/00/2 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.008943 | - | - | - | 0.008943 |
| 15 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ж/д,1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 34.748640 | - | - | - | 34.748640 |
| 16 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ДПК "Юттис" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.701560 | - | - | - | 1.701560 |
| 17 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24 ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.699200 | - | - | - | 1.699200 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 37, Жукова,37- ж/д, 1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 39.183080 | - | - | - | 39.183080 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 бывш. кв. № 63 -прод.маг. (ку) (тепло) | 0366/00/2 Т от | Терещенко Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.941640 | - | - | - | 0.941640 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39- ж/д, 1962г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 81.148600 | - | - | - | 81.148600 |
| 21 | Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 магазин "Музыкальный островок" (тепло)(ку) | 716/2 Тепло от 01.01.2014 г. | Шмакова Белла Александровна | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 41, Жукова,41-ж.д.1962г. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 75.420880 | - | - | - | 75.420880 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 43, Маршала Жукова,43 опс № 18 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.827200 | - | - | - | 4.827200 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43-ж/д, 1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 42.700000 | - | - | - | 42.700000 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 43, ул.Маршала Жукова,43 магазин "Мясное Ассорти"(ку) | 9105/00/2 Т от 01.09.2017г. | Волошенков Сергей Васильевич | КалугаТеплосеть | 2.032800 | - | - | - | 2.032800 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 45, Жукова,45-ж/д,1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 83.201800 | - | - | - | 83.201800 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-ж/д, 1963г. (ку) | 777 Маршала Жукова 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.651920 | - | - | - | 82.651920 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-нежилое помещение (тепло) (ку) | 9585/00/2 Т от 15.12.2017 | Додельцева Людмила Георгиевна | КалугаТеплосеть | 0.729240 | - | - | - | 0.729240 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 49, Жукова,49-ж/д,1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.069160 | - | - | - | 38.069160 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 51 "шк.10", Жукова,51-СШ N 10 (тепло) | БД 0610/00/2 Т от 19.01.2021 г. | Отдел N8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 c углубленным изучением отдельных предметов"г | КалугаТеплосеть | 0.300932 | - | - | - | 0.300932 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г1 (тепло) | 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 0.004506 | - | - | - | 0.004506 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г2 (тепло) | 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 0.004533 | - | - | - | 0.004533 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53- Мастерские (тепло) | БД 0243/00/2 Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.064505 | - | - | - | 0.064505 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-потери к маст. (тепло) до т/сч | БД 0243/00/2 Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 35 | Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-учебный корпус (тепло) | БД 0243/00/2 Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.523524 | - | - | - | 0.523524 |

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Бульвар Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин (тепло)(ку) | 0077/00/3 Т от 01.06.2015г. | Флегонтов А.М. | КалугаТеплосеть | 0.719950 | - | - | - | 0.719950 |
| 2 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин"Русск.двор" (тепло)(ку) | 0452 Тепло | Кузина Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.921480 | - | - | - | 1.921480 |
| 3 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (гвс) | 0815 ГВС | Хлопикова Инна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 4 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (тепло)(ку) | 0815 Тепло | Хлопикова Инна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.886930 | - | - | - | 0.886930 |
| 5 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.127916 | - | 1.127916 |
| 6 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.666560 | - | 3.666560 |
| 7 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 51.594400 | - | - | - | 51.594400 |
| 8 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. от. (ку) | 4044/00/5/02 Тепло от 01.09.2014г. | ТСЖ Терепец-1 | КалугаТеплосеть | 23.976150 | - | - | - | 23.976150 |
| 9 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (КР на СОИ) | 4045/00/5/02 ГВС (КР на СОИ) | ТСЖ Терепец-1 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.638612 | - | 0.638612 |
| 10 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (ку) | 4045/00/5/02 ГВС от 01.09.2014г | ТСЖ Терепец-1 | КалугаТеплосеть | - | - | 29.979520 | - | 29.979520 |
| 11 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды" гвс (КР | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.778193 | - | 2.778193 |
| 12 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12 ж.д. ГВС (ПС) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 71.390080 | - | 71.390080 |
| 13 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12(Под.4),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 14 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.744960 | - | 4.744960 |
| 15 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6)ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.529280 | - | 4.529280 |
| 16 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.529280 | - | 4.529280 |
| 17 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 6.686080 | - | 6.686080 |
| 18 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.4),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.162546 | - | - | - | 23.162546 |
| 19 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.162546 | - | - | - | 23.162546 |
| 20 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 25.381686 | - | - | - | 25.381686 |
| 21 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 25.381686 | - | - | - | 25.381686 |
| 22 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.543696 | - | - | - | 23.543696 |
| 23 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ(тепло)(ку) | 3867/00/3 Т | Глазер В.С. | КалугаТеплосеть | 1.762970 | - | - | - | 1.762970 |
| 24 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ (гвс)(ку) | 3868/00/3 ГВС | Глазер В.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000059 | - | 0.000059 |
| 25 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (гвс) (КР на СОИ) | 1816/00/5/04 Г от 28.08.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.253389 | - | 2.253389 |
| 26 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А ГВС | 777 Бульвар Моторостроителей 12А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 17.971200 | - | 17.971200 |
| 27 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (тепло)(ку) | 777 Бульвар Моторостроителей 12А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 57.282610 | - | - | - | 57.282610 |
| 28 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (гвс) | БД 0128/00/3 Г от 01.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006000 | - | 0.006000 |
| 29 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подростковый клуб (гвс) | БД 0128/00/3 Г от 01.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000400 | - | 0.000400 |
| 30 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (гвс) | БД 0128/00/3 Г от 01.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045800 | - | 0.045800 |
| 31 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (тепло) | БД 0128/00/3 Т от 05.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.041800 | - | - | - | 0.041800 |
| 32 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подр.клуб (тепло) | БД 0128/00/3 Т от 05.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.073835 | - | - | - | 0.073835 |
| 33 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (тепло) | БД 0128/00/3 Т от 05.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.614400 | - | - | - | 0.614400 |
| 34 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Бульвар Моторостроителей ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.059593 | - | 3.059593 |
| 35 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 19.626880 | - | 19.626880 |
| 36 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3 кв.1-81 прист.от (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 53.623570 | - | - | - | 53.623570 |
| 37 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 66.232980 | - | - | - | 66.232980 |
| 38 | Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.997035 | - | 1.997035 |
| 39 | Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.411200 | - | 19.411200 |
| 40 | Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 112.220360 | - | - | - | 112.220360 |
| 41 | Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (КР на СОИ) | 1824/00/5/04 Г от 19.11.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.11.2018г.) | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.456206 | - | 1.456206 |
| 42 | Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Бульвар Моторостроителей 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.916800 | - | 51.916800 |
| 43 | Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5,9эт.ж.д.от. (ку) | 777 Бульвар Моторостроителей 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 139.376880 | - | - | - | 139.376880 |
| 44 | Бульвар Моторостроителей ул, 6, Бульвар Моторостроителей ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.926411 | - | 1.926411 |
| 45 | Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 22.862080 | - | 22.862080 |
| 46 | Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 143.202440 | - | - | - | 143.202440 |
| 47 | Бульвар Моторостроителей ул, 7, Бульвар Моторостроителей ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.315928 | - | 1.315928 |
| 48 | Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 13.372160 | - | 13.372160 |
| 49 | Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт ж.дом от (ку) | 777 Бульвар Моторостроителей, д. 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 102.129236 | - | - | - | 102.129236 |
| 50 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.576594 | - | 2.576594 |
| 51 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.234560 | - | 25.234560 |
| 52 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 178.515592 | - | - | - | 178.515592 |
| 53 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001040 | - | 0.001040 |
| 54 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.333360 | - | - | - | 12.333360 |
| 55 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом.1 (гвс) | БД № 0121/00/3 Г от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008320 | - | 0.008320 |
| 56 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 1 (тепло)(ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 5.210880 | - | - | - | 5.210880 |
| 57 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 4.029183 | - | 4.029183 |
| 58 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 45.939840 | - | 45.939840 |
| 59 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 289.950544 | - | - | - | 289.950544 |
| 60 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник (гвс) | БД 0007/00/3 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002100 | - | 0.002100 |
| 61 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиники (тепло)(ку) | БД 0007/00/3 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 2.548800 | - | - | - | 2.548800 |
| 62 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11 встр.помещение (тепло) (ку) | 0325/00/5 Т от 01.05.2010г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 1.194160 | - | - | - | 1.194160 |
| 63 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Бульвар Энтузиастов ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.899677 | - | 1.899677 |
| 64 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 20.058240 | - | 20.058240 |
| 65 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 147.618000 | - | - | - | 147.618000 |
| 66 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 "Лесная сказка" (гвс) | БД 0154/00/3 Г | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.067400 | - | 0.067400 |
| 67 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (гвс) | БД 0154/00/3 Г | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035182 | - | 0.035182 |
| 68 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 /хоз.блок/ (тепло) | БД 0154/00/3 Т | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.063743 | - | - | - | 0.063743 |
| 69 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (тепло) | БД 0154/00/3 Т | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.045803 | - | - | - | 0.045803 |
| 70 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13"Лесн.сказка" (тепло) | БД 0154/00/3 Т | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.311200 | - | - | - | 0.311200 |
| 71 | Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а-жилой дом (гвс) | 777 Бульвар Энтузиастов 13а Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 72 | Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а жилой дом (тепло)(ку) | 777 Бульвар Энтузиастов 13а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.904400 | - | - | - | 7.904400 |
| 73 | Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 (гвс) (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.472938 | - | 1.472938 |
| 74 | Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (гвс) (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 37.312640 | - | 37.312640 |
| 75 | Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (отопление) (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 100.753120 | - | - | - | 100.753120 |
| 76 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Бульвар Энтузиастов ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.451791 | - | 1.451791 |
| 77 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 78 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. от. (ку) | 777 Бульвар Энтузиастов, д. 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 100.902980 | - | - | - | 100.902980 |
| 79 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-Город (тепло)(ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.372880 | - | - | - | 0.372880 |
| 80 | Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.612505 | - | 2.612505 |
| 81 | Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 34.293120 | - | 34.293120 |
| 82 | Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 196.400380 | - | - | - | 196.400380 |
| 83 | Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (тепло) | 0225/00/3Т от 01.12.2018г. | Новиков Юрий Александрович (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.003446 | - | - | - | 0.003446 |
| 84 | Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (гвс) | 0255/00/3Г от 01.12.2018г. | Новиков Юрий Александрович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001730 | - | 0.001730 |
| 85 | Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 АТС (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.135480 | - | - | - | 0.135480 |
| 86 | Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 дизельная (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.009211 | - | - | - | 0.009211 |
| 87 | Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.156325 | - | 1.156325 |
| 88 | Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.901760 | - | 6.901760 |
| 89 | Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 70.646600 | - | - | - | 70.646600 |
| 90 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -общепит Г (гвс) | 0147 ГВС | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002117 | - | 0.002117 |
| 91 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикмахерская,Г (гвс) | 0147 ГВС | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000874 | - | 0.000874 |
| 92 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а потери до т/ сч. Т (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 93 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а общепит Т (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.021335 | - | - | - | 0.021335 |
| 94 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикм.потери до т/сч. (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 95 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикмахерская Т (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.001085 | - | - | - | 0.001085 |
| 96 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-опс №17 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002832 | - | 0.002832 |
| 97 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-почта потери (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 98 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, опс № 17 (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.021335 | - | - | - | 0.021335 |
| 99 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, потери до т/сч.почта (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 (гвс) (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.714737 | - | 1.714737 |
| 101 | Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д.5 ж.д. (гвс) (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 44.645760 | - | 44.645760 |
| 102 | Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 ж.д. (отопление) (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 108.373560 | - | - | - | 108.373560 |
| 103 | Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1939/00/5/04 Г от 14.01.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.01.2020г.) | ТСН (ж) "Терепец-6" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.466781 | - | 3.466781 |
| 104 | Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 777 Бульвар Энтузиастов 6 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 96.193280 | - | 96.193280 |
| 105 | Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жилой дом от (ку) | 777 Бульвар Энтузиастов 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 223.763636 | - | - | - | 223.763636 |
| 106 | Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 магазин"Сантехника" (гвс) | 0050 ГВС | Миронов Юрий Федорович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047300 | - | 0.047300 |
| 107 | Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 маг."Сантехника" (тепло) | 0050 Тепло | Миронов Юрий Федорович (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.105600 | - | - | - | 0.105600 |
| 108 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.714737 | - | 1.714737 |
| 109 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.391680 | - | 16.391680 |
| 110 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 107.939320 | - | - | - | 107.939320 |
| 111 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 нежилое помещение № 1 (гвс) | 5326/00/4 Г от | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000057 | - | 0.000057 |
| 112 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 5327/00/3 Т от | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.828360 | - | - | - | 0.828360 |
| 113 | Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.752670 | - | 3.752670 |
| 114 | Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 42.920320 | - | 42.920320 |
| 115 | Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом от (ку) | 777 Энтузиастов бульвар 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 294.115000 | - | - | - | 294.115000 |
| 116 | Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.149941 | - | 1.149941 |
| 117 | Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.509440 | - | 12.509440 |
| 118 | Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 99.667520 | - | - | - | 99.667520 |

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 137, Баррикад,137-ж.дом 1973г.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 107.833120 | - | - | - | 107.833120 |
| 2 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139-прд.маг. (тепло)(ку) | 0527 Тепло | Сурганова Т.И. | КалугаТеплосеть | 0.870840 | - | - | - | 0.870840 |
| 3 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139 неж. помещение №1 (тепло)(ку) | 13991/00/1Т от 04.11.2020г. | Семенов Александр Вениаминович | КалугаТеплосеть | 1.236640 | - | - | - | 1.236640 |
| 4 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139 нежилое пом. №1 гвс. (гвс) | 13992/00/1Г от 04.11.2020г. | Семенов Александр Вениаминович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006066 | - | 0.006066 |
| 5 | Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.823637 | - | 0.823637 |
| 6 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.744640 | - | 15.744640 |
| 7 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 84.315720 | - | - | - | 84.315720 |
| 8 | Баррикад ул, 149, Баррикад,149-ж.дом 1971г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.359080 | - | - | - | 78.359080 |
| 9 | Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"гвс (гвс) | БД 0338/00/2 Г от 19.01.2021г. | Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.082281 | - | 0.082281 |
| 10 | Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"от. (тепло) | БД 0338/00/2 Т от 19.01.2021г. | Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.225000 | - | - | - | 0.225000 |
| 11 | Баррикад ул, 155, Баррикад,155-ж.д.1972г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 92.330280 | - | - | - | 92.330280 |
| 12 | Баррикад ул, 157, Баррикад,157-ж.дом 1974г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 63.484000 | - | - | - | 63.484000 |
| 13 | Баррикад ул, 157, Баррикад,157-магазин Пятёрочка (тепло)(ку) | 9945/00/2 Т | Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" | КалугаТеплосеть | 19.432240 | - | - | - | 19.432240 |
| 14 | Баррикад ул, 159, Баррикад,159-ж.д.1973г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 61.400120 | - | - | - | 61.400120 |
| 15 | Баррикад ул, 161, Баррикад,161-ж.дом 1980г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 41.920444 | - | - | - | 41.920444 |
| 16 | В.Андриановой ул, 20, В.Андриановой,20-ж.дом,1975г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 55.016320 | - | - | - | 55.016320 |
| 17 | В.Андриановой ул, 22, В.Андриановой,22-ж.дом,1972г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 46.864880 | - | - | - | 46.864880 |
| 18 | В.Андриановой ул, 24, В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 78.182080 | - | - | - | 78.182080 |
| 19 | В.Андриановой ул, 26, В.Андриановой,26-общ.1964г.от (ку) | 777 В.Андриановой 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.057476 | - | - | - | 71.057476 |
| 20 | В.Андриановой ул, 28, В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. (ку) | 777 В.Андриановой 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.323680 | - | - | - | 78.323680 |
| 21 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-школа N 21-столовая (гвс) | БД 0282/00/2 Г от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026762 | - | 0.026762 |
| 22 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-cтоловая (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.073000 | - | - | - | 0.073000 |
| 23 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-мастерские (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.142000 | - | - | - | 0.142000 |
| 24 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-пристройка (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.170000 | - | - | - | 0.170000 |
| 25 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-спорт.зал (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.063000 | - | - | - | 0.063000 |
| 26 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-ст.здание шк. (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.187000 | - | - | - | 0.187000 |
| 27 | В.Андриановой ул, 30, В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. (ку) | 777 В.Андриановой 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.600560 | - | - | - | 46.600560 |
| 28 | В.Андриановой ул, 32, В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 110.639160 | - | - | - | 110.639160 |
| 29 | В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 47.923200 | - | 47.923200 |
| 30 | В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.936612 | - | 0.936612 |
| 31 | В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 109.638520 | - | - | - | 109.638520 |
| 32 | К.Либкнехта ул, 18, К.Либкнехта,18-адм.здан. (тепло) | 0498 Тепло | ЗАО "КСМАО" | КалугаТеплосеть | 0.229100 | - | - | - | 0.229100 |
| 33 | К.Либкнехта ул, 34, К.Либкнехта,34-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.390760 | - | - | - | 38.390760 |
| 34 | К.Либкнехта ул, 36, К.Либкнехта,36-ж.д.1950г. (ку) | 0492/00/5/02 Тепло от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ К.Либкнехта,36 | КалугаТеплосеть | 17.680680 | - | - | - | 17.680680 |
| 35 | К.Либкнехта ул, 38, К.Либкнехта,38-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.084350 | - | - | - | 25.084350 |
| 36 | К.Либкнехта ул, 38а, К.Либкнехта,38а-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 38А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.014360 | - | - | - | 4.014360 |
| 37 | К.Либкнехта ул, 38б, К.Либкнехта,38 б-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 38Б Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.048380 | - | - | - | 4.048380 |
| 38 | К.Либкнехта ул, 40, К.Либкнехта,40 ж/д (тепло) (ку) | 777 Карла Либкнехта 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.826320 | - | - | - | 15.826320 |
| 39 | К.Либкнехта ул, 40/пристройка, К.Либкнехта ул, 40 пристройка /кв.1, кв.21/ (Ульяшина, Рахуба) НУ | 8560/00/5 Тепло К.Либкнехта 40 пристройка | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.923830 | - | - | - | 2.923830 |
| 40 | К.Либкнехта ул, 42, К.Либкнехта,42-общ.1954г.от (ку) | 777 Карла Либкнехта 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.758830 | - | - | - | 32.758830 |
| 41 | К.Либкнехта ул, 42а, К.Либкнехта,42а-общ.1954г.от (ку) | 777 Карла Либкнехта 42А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.809450 | - | - | - | 10.809450 |
| 42 | Ленина ул, 39, Ленина,39-нежилое помещение (тепло)(ку) | 10336/00/2 Т от 01.01.21г | ГКУ КО "Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения" | КалугаТеплосеть | 15.401360 | - | - | - | 15.401360 |
| 43 | Ленина ул, 39, Ленина,39-ж.д 1965г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 60.746400 | - | - | - | 60.746400 |
| 44 | Ленина ул, 41, Ленина,41-офис от. (тепло) (ку) | 0634/00/2 Тепло от 01.01.2013 г. | Филатова Н.Н. | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 45 | Ленина ул, 41, Ленина,41 ж/д,1965г.от (ку) | 1897/00/5 Т от 25.07.2018г. | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | 78.554960 | - | - | - | 78.554960 |
| 46 | Ленина ул, 41, Ленина,41 оф.№1 (тепло) (ку) | 8885/00/2 Т от 16.05.2014г. | Кулькова С.В. | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 47 | Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.промтов. (тепло)(ку) | 0263 Тепло от 27.03.2012 г. | Бойцова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.962880 | - | - | - | 0.962880 |
| 48 | Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.пром.бывш.кв.2 (ку) (тепло) | 0508/00/2 Т | Комогорова Алла Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.066720 | - | - | - | 1.066720 |
| 49 | Ленина ул, 43, Ленина,43-пром.маг./бывш.кв.3/ (тепло) (ку) | 0554 Тепло | Афанасьева Т.С | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 50 | Ленина ул, 43, Ленина,43-мебельный маг. (тепло)(ку) | 0623/00/2 Т | Сидоренко Д.Н | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 51 | Ленина ул, 43, Ленина ул, 43 маг.(тепло)(ку) | 3892/00/2 Т | Катюшенко Т.А. | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 52 | Ленина ул, 43, Ленина,43 ж/д,1966г.,ЖРЭУ-7 (ку) | 777 Ленина 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 80.712000 | - | - | - | 80.712000 |
| 53 | Ленина ул, 45, Ленина,45-д/сад 7 гвс (гвс) | 0270/00/2 Г от | Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.069191 | - | 0.069191 |
| 54 | Ленина ул, 45, Ленина,45-д/с 7 от. (тепло) | 0270/00/2 Т от | Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.097700 | 0.072930 | - | - | 0.170630 |
| 55 | Ленина ул, 47, Ленина,47 ДШИ-3 (тепло) | БД 0648/00/2 Т от 18.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) | КалугаТеплосеть | 0.069407 | - | - | - | 0.069407 |
| 56 | Ленина ул, 47, Ленина,47- потери до т/сч. (тепло) | БД 0648/00/2 Т от 18.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 57 | Ленина ул, 49, Ленина,49-ж.д.1964г.ЖЭУ-7 (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 59.208800 | - | - | - | 59.208800 |
| 58 | Ленина ул, 49а, Ленина,49а-магазин (тепло) | 0021 Тепло | Макаров Андрей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.005300 | - | - | - | 0.005300 |
| 59 | Ленина ул, 51, Ленина,51 Бизнес-Клуб (тепло) | 0178 Тепло | Бизнес-Клуб Калуга (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.218000 | - | - | - | 0.218000 |
| 60 | Ленина ул, 51, Ленина,51-гараж.боксы (тепло) | 0259 Тепло от 01.01.2014 г. | ТСДМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.022500 | - | - | - | 0.022500 |
| 61 | Ленина ул, 53, Ленина,53 помещ.№4(тепло) (ку) | 8633/00/2 Т от 17.02.2017г. | Кравченко Раиса Афанасьева | КалугаТеплосеть | 2.541720 | - | - | - | 2.541720 |
| 62 | Ленина ул, 53, Ленина,53--прод.маг."Сгомонь" (тепло) (ку) | 0052/00/2 Т от 24.07.2017г. | Евдокимова Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 63 | Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.21-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | 0335/00/2 Т от 25.07.2017г. | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 1.066720 | - | - | - | 1.066720 |
| 64 | Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.41-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | 0335/00/2 Т от 25.07.2017г. | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 1.314520 | - | - | - | 1.314520 |
| 65 | Ленина ул, 53, Ленина,53-маг.Морозова помещение 77 (тепло)(ку) | 11639/00/2 Т от 05.06.2019 г. | Козлова Анна Борисовна | КалугаТеплосеть | 1.316880 | - | - | - | 1.316880 |
| 66 | Ленина ул, 53, Ленина,53 ж/д, 1965г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 84.185920 | - | - | - | 84.185920 |
| 67 | Ленина ул, 53, Ленина,53 Денисов С.А. (тепло)(ку) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 4.375440 | - | - | - | 4.375440 |
| 68 | Ленина ул, 53, Ленина,53-маг."Оптика" (тепло)(ку) | 8827/00/2 Т от 24.04.2017 г | Гулюк Людмила Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.083240 | - | - | - | 1.083240 |
| 69 | Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-стом.каб. (тепло)(ку) | 0038/00/2 Тепло | Улыбка (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.576480 | - | - | - | 1.576480 |
| 70 | Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-офис (тепло) (ку) | 14655/00/1 Т от 26.03.2021 | СпецРемСтрой-плюс ООО | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 71 | Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 74.394280 | - | - | - | 74.394280 |
| 72 | Ленина ул, 55, Ленина,55-ж.дом.1959г. (ку) | 777 Ленина 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.938840 | - | - | - | 62.938840 |
| 73 | Ленина ул, 57 "пуско-наладочные работы", Ленина ул, 57 , Водный комплекс с подземной автостоянкой (тепло) | 13853/00/1 Т | ООО "Монолитстрой" | КалугаТеплосеть | 5.363950 | - | - | - | 5.363950 |
| 74 | Ленина ул, 57 "пуско-наладочные работы", Ленина ул, 57 , Корпус временного размещения спортсменов (тепло) | 13853/00/1 Т | ООО "Монолитстрой" | КалугаТеплосеть | 2.569410 | - | - | - | 2.569410 |
| 75 | Ленина ул, 57 "пуско-наладочные работы", Ленина ул, 57 , Ледовая арена с подземной автостоянкой (тепло) | 13853/00/1 Т | ООО "Монолитстрой" | КалугаТеплосеть | 3.830110 | - | - | - | 3.830110 |
| 76 | Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.348337 | - | 0.348337 |
| 77 | Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.980800 | - | 11.980800 |
| 78 | Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 32.369760 | - | - | - | 32.369760 |

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 склады потери (тепло) | 0026 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склады (тепло) | 0026 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.142000 | - | - | - | 0.142000 |
| 3 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 ЭлГа потери (тепло) | 0210 Тепло | Эл Га (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склад,ЭлГа (тепло) | 0210 Тепло | Эл Га (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.041000 | - | - | - | 0.041000 |
| 5 | В.Андриановой ул, 23, В.Андриановой,23-общ. 1955г. (ку) | 777 В.Андриановой 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.615920 | - | - | - | 31.615920 |
| 6 | В.Андриановой ул, 25, В.Андриановой,25 ОВД Окт. округа (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.055584 | - | - | - | 0.055584 |
| 7 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 Динамо потери гвс (гвс) | 0202 ГВС | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 8 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-спорт.Динамо гвс (гвс) | 0202 ГВС | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004188 | - | 0.004188 |
| 9 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 отоп. Динамо потери (тепло) | 0202 Тепло | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-Динамо от. (тепло) | 0202 Тепло | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | 0.118170 | - | - | - | 0.118170 |
| 11 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-админ.здание (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.128000 | - | - | - | 0.128000 |
| 12 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-пристройки/столярка/ (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 13 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-проходная (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.008700 | - | - | - | 0.008700 |
| 14 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-типогр.1этаж (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.040500 | - | - | - | 0.040500 |
| 15 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-уч.центр от. (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.050200 | - | - | - | 0.050200 |
| 16 | В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТ и ХО (тепло) | БД 0627/00/2 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.122228 | - | - | - | 0.122228 |
| 17 | В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТиХО потери до т/сч | БД 0627/00/2 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 18 | В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-проходная (тепло) | БД 0627/00/2 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.005833 | - | - | - | 0.005833 |
| 19 | В.Андриановой ул, 56а, В.Андриановой,56а-упр.охраны (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.104078 | - | - | - | 0.104078 |
| 20 | В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62-ж.дом 1971г.5эт. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 77.268760 | - | - | - | 77.268760 |
| 21 | В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62 -отдел (тепло)(ку) | БД 8554/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.562960 | - | - | - | 2.562960 |
| 22 | В.Андриановой ул, 64, В.Андриановой,64-ж.дом 1971г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 78.814560 | - | - | - | 78.814560 |
| 23 | В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66- д/с "Яблонька"гвс (гвс) | БД 0614/00/2 Г от 04.02.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032047 | - | 0.032047 |
| 24 | В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-д/с"Яблонька"от. (тепло) | БД 0614/00/2 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.300000 | - | - | - | 0.300000 |
| 25 | В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-прачечная от. (тепло) | БД 0614/00/2 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.027700 | - | - | - | 0.027700 |
| 26 | В.Андриановой ул, 68, В.Андриановой,68-ж.дом,1973г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 72.525160 | - | - | - | 72.525160 |
| 27 | В.Андриановой ул, 68а, В.Андриановой,68а-шашки русские (тепло) | БД 0118/00/2 Т от 01.02.2021г | МБУ СШ "Шашки русские" | КалугаТеплосеть | 0.024200 | - | - | - | 0.024200 |
| 28 | В.Андриановой ул, 70, В.Андриановой,70-ж.дом 1974г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 78.434600 | - | - | - | 78.434600 |
| 29 | В.Андриановой ул, 72, В.Андриановой,72 (тепло) | БД 10023/00/2 Т от 08.02.2021 г | ФГУП ГЦСС | КалугаТеплосеть | 0.036336 | - | - | - | 0.036336 |
| 30 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86- д/с N55 гвс (гвс) | БД 0407/00/2 Г от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020214 | - | 0.020214 |
| 31 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с 55 прач.гвс (гвс) | БД 0407/00/2 Г от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001381 | - | 0.001381 |
| 32 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с 55-прач. от (тепло) | БД 0407/00/2 Т от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.006500 | - | - | - | 0.006500 |
| 33 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с55 от (тепло) | БД 0407/00/2 Т от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.118800 | - | - | - | 0.118800 |
| 34 | К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-магазин"Керамика" (тепло) КУ | 0447 Тепло от 01.01.2009 г. | Климкина В.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.884560 | - | - | - | 3.884560 |
| 35 | К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.032720 | - | - | - | 29.032720 |
| 36 | К.Либкнехта ул, 21, К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.097250 | - | - | - | 31.097250 |
| 37 | Ленина ул, 15, Ленина,15-администр. (тепло)(ку) | 0302 Тепло от 01.10.2005 г. | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 5.104400 | - | - | - | 5.104400 |
| 38 | Ленина ул, 15, Ленина,15-ж.дом 1959г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 56.649600 | - | - | - | 56.649600 |
| 39 | Ленина ул, 17, Ленина,17-ж.д.1984г. (ку) | 777 Ленина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 160.635760 | - | - | - | 160.635760 |
| 40 | Ленина ул, 25, Ленина,25, кв.3 (тепло)(ку) | 0325 Тепло | Ткачева Галина Ивановна/офис/ | КалугаТеплосеть | 1.177640 | - | - | - | 1.177640 |
| 41 | Ленина ул, 25, Ленина, д.25, нежил. помещ. (тепло)(ку) | 0447/00/ 2 Т от 01.04.2020г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 42 | Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.5 (тепло)(ку) | 0453 Тепло | Беляев Владимир Константинович | КалугаТеплосеть | 1.222480 | - | - | - | 1.222480 |
| 43 | Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.4-неж.помещ. (тепло)(ку) | 0555/00/2 Т | ИП Редькин В.П. | КалугаТеплосеть | 2.659720 | - | - | - | 2.659720 |
| 44 | Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.98 (тепло)(ку) | 0556 Тепло | ИП Анисимов М.Г. | КалугаТеплосеть | 1.321600 | - | - | - | 1.321600 |
| 45 | Ленина ул, 25, Ленина,25 нежилое помещение (тепло) (ку) | 13790/00/1Т от 01.09.2020г. | Смирнов Сергей Викторович (ИП) | КалугаТеплосеть | 4.951280 | - | - | - | 4.951280 |
| 46 | Ленина ул, 25, Ленина,25 ОАО "АК СБ России" (тепло) | 303 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.055100 | 0.021300 | - | - | 0.076400 |
| 47 | Ленина ул, 25, Ленина,25-ж.д.1976г. (ку) | 777 Ленина 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 103.965080 | - | - | - | 103.965080 |
| 48 | Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом./бывш.кв.23/ (тепло)(КУ) | 0329 Тепло | Жутов В.С. | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 49 | Ленина ул, 27, Ленина,27-пром.маг. (тепло) (ку) | 0396/00/2 Тепло от 07.08.2017г. | Аксенова Е.П. | КалугаТеплосеть | 1.182360 | - | - | - | 1.182360 |
| 50 | Ленина ул, 27, Ленина,27-контора (тепло) (ку) | 0461/00/2 Тепло от 23.07.2018г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 1.198880 | - | - | - | 1.198880 |
| 51 | Ленина ул, 27, Ленина,27-офис СувороваН.А (тепло) (ку) | 14597/00/1 Т от 17.02.2021 г. | Суворова Нина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 52 | Ленина ул, 27, Ленина,27-ж.дом 1959г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 73.086840 | - | - | - | 73.086840 |
| 53 | Ленина ул, 27, Ленина,27-салон красоты (тепло)(ку) | 5517/00/2 Т от 01.10.2012 г. | Самохина Елена Егоровна | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 54 | Ленина ул, 27, Ленина,27-нежилое помещ. 77 (тепло) (ку) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.649000 | - | - | - | 0.649000 |
| 55 | Ленина ул, 27/1, Ленина,27 к1-ж.д.1972г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 70.568720 | - | - | - | 70.568720 |
| 56 | Ленина ул, 29, Ленина,29-"Мир для животных" (тепло)(КУ) | 0359 Тепло | Морозова А.П. | КалугаТеплосеть | 1.491520 | - | - | - | 1.491520 |
| 57 | Ленина ул, 29, Ленина,29-ж.дом 1970г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 96.880360 | - | - | - | 96.880360 |
| 58 | Ленина ул, 29, Ленина,29-"ООО Комплекс" (тепло)(ку) | 8480/00/2 Т | ООО "Комплекс" | КалугаТеплосеть | 4.335320 | - | - | - | 4.335320 |
| 59 | Ленина ул, 29, Ленина,29-поликл. (тепло) (ку) | БД № 0400/00/1 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 4.609080 | - | - | - | 4.609080 |
| 60 | Ленина ул, 31, Ленина,31-ж.дом,1969г.5эт. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 93.498480 | - | - | - | 93.498480 |
| 61 | Ленина ул, 33, Ленина,33-ж.дом,1969г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 93.076040 | - | - | - | 93.076040 |
| 62 | Ленина ул, 35, Ленина,35-Авиа-Сервис от. (тепло) (ку) | 0643 Тепло | Авиа-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 63 | Ленина ул, 35, Ленина,35-ж.дом,1970г. (ку) | 777 Ленина 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.786680 | - | - | - | 75.786680 |
| 64 | Ленина ул, 35, Ленина,35-(ООО "Квартирант Плюс") (ку) (тепло) | ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР. г.Калуги | ООО "Квартирант Плюс" | КалугаТеплосеть | 1.154040 | - | - | - | 1.154040 |
| 65 | Ленина ул, 37, Ленина,37-ж.дом,1969г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 108.404240 | - | - | - | 108.404240 |
| 66 | Ленина ул, 37, Ленина,37 Инспекция по делам несоверн (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.444960 | - | - | - | 2.444960 |
| 67 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ж.дом,1971г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 97.923480 | - | - | - | 97.923480 |
| 68 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ООО"Магнит" (тепло)(ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 23.439520 | - | - | - | 23.439520 |
| 69 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а-маг."Цветы" (тепло) (ку) | 3826/00/2 Т | Митрофанов О.Г. | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 70 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а- магазин (тепло) (ку) | дс с ООО "Магазин "Планета" к договору № СФ 11439/00/2 Т от 06.02.2019 г | ООО "БизнесТорг" | КалугаТеплосеть | 23.795880 | - | - | - | 23.795880 |
| 71 | Складская ул, 2, Складская, АБК/нов/ 3-ий этаж (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001491 | - | 0.001491 |
| 72 | Складская ул, 2, Складская,2-АБК /нов./ 1,2эт. (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003919 | - | 0.003919 |
| 73 | Складская ул, 2, Складская,2-контора /старое/1эт.гвс (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035500 | - | 0.035500 |
| 74 | Складская ул, 2, Складская,-контора/старое/ 2,3 этажи (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001351 | - | 0.001351 |
| 75 | Складская ул, 2, Складская,2-АБК/новое/ (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.061750 | 0.063000 | - | - | 0.124750 |
| 76 | Складская ул, 2, Складская,2-гараж директ. (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 77 | Складская ул, 2, Складская,2-гараж-склад эл.цеха (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.009100 | - | - | - | 0.009100 |
| 78 | Складская ул, 2, Складская,2-гараж-столярн.цех (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.092260 | - | - | - | 0.092260 |
| 79 | Складская ул, 2, Складская,2-контора/стар./ (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.068000 | - | - | - | 0.068000 |
| 80 | Складская ул, 2, Складская,2-мех.мастер. (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.067350 | - | - | - | 0.067350 |
| 81 | Складская ул, 2, Складская,2-основной гараж (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.070700 | - | - | - | 0.070700 |
| 82 | Складская ул, 2, Складская,2-сварочн.пост (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.014100 | - | - | - | 0.014100 |
| 83 | Складская ул, 2, Складская,2-склад (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.038000 | - | - | - | 0.038000 |
| 84 | Складская ул, 2, Складская,2-склад,гараж (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.028800 | - | - | - | 0.028800 |
| 85 | Территория машзавода ул, 2, Территория машзавода ул, 2 ж.д. (тепло) | 777 Территория Машзавода 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.166000 | - | - | - | 40.166000 |
| 86 | Территория машзавода ул, 3, Территория машзавода ул, 3 ж/д (тепло) | 777 Территория Машзавода 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.178130 | - | - | - | 43.178130 |

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлетная, 46, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 ж.д.1993г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.391360 | - | 27.391360 |
| 2 | Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.699295 | - | 0.699295 |
| 3 | Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 -ж.д.1993г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 69.244760 | - | - | - | 69.244760 |
| 4 | Взлетная ул, 42, Взлетная ул, 42 от (ку) (Тер.Аэропорта,2-общ.1971г.) | 777 Взлетная 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.474226 | - | - | - | 29.474226 |
| 5 | Взлетная ул, 44 "ул. Взлетная 44, пом.1", Взлетная,44 помещение 1 (тепло) | 0177/00/2 Т | Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" | КалугаТеплосеть | 0.026400 | - | - | - | 0.026400 |
| 6 | Взлетная ул, 44, Взлетная 44 общ.1972г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 17.497080 | - | - | - | 17.497080 |

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери гвс до т/сч (гвс) | БД 0685/00/1 Г от 15,01,2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (гвс) | БД 0685/00/1 Г от 15,01,2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 68.748000 | - | 68.748000 |
| 3 | Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери до т/сч (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.206537 | - | - | - | 0.206537 |
| 5 | Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 гараж (тепло) | 0055 Тепло | Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002700 | - | - | - | 0.002700 |
| 6 | Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 Уч.комб. (тепло) | 0055 Тепло | Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.070000 | - | - | - | 0.070000 |
| 7 | Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 Центр.детск.поликл. (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.054360 | - | 0.054360 |
| 8 | Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 поликлиника (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.170280 | - | - | - | 0.170280 |
| 9 | Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 кв.7стоматологический каби (тепло) | 0528 Тепло | Шевелев А.В. | КалугаТеплосеть | 0.002474 | - | - | - | 0.002474 |
| 10 | Вилонова ул, 31, Вилонов,д.31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 19.007440 | - | - | - | 19.007440 |
| 11 | Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 ДПК "Радуга" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 4.061560 | - | - | - | 4.061560 |
| 12 | Вилонова ул, 34а, Вилонова,д.34а Хоз.корпус (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.012050 | - | - | - | 0.012050 |
| 13 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.дет.ст.п. (гвс) | БД 0039/00/1 Г от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019750 | - | 0.019750 |
| 14 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (гвс) | БД 0039/00/1 Г от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000583 | - | 0.000583 |
| 15 | Вилонова ул, 35, Вилонова, 35 Обл.дет. стоматология потери до счетчика (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 16 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Гараж (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | 0.022886 | - | - | - | 0.022886 |
| 17 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.детск.стом.поликлиника (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | 0.171498 | - | - | - | 0.171498 |
| 18 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | 0.012846 | - | - | - | 0.012846 |
| 19 | Вилонова ул, 38, Вилонова,д.38 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 58.808840 | - | - | - | 58.808840 |
| 20 | Вилонова ул, 46, Вилонова,46 помещения (тепло) | БД 0373/00/1 Т | Управление Росздравнадзора по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.014986 | - | - | - | 0.014986 |
| 21 | Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери (тепло) | БД 0373/00/1 Т | Управление Росздравнадзора по Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 22 | Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери до т/сч. (тепло) | БД 0450/00/1 Т от 11.01.2021г | Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 23 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 админ.здание (тепло) | БД 0450/00/1 Т от 11.01.2021г | Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.037200 | - | - | - | 0.037200 |
| 24 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис (тепло) | БД 0654/00/1 Т от 01.03.2021 г | Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" | КалугаТеплосеть | 0.016100 | - | - | - | 0.016100 |
| 25 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис потери (тепло) | БД 0654/00/1 Т от 01.03.2021 г | Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 26 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 гараж (тепло) | Контракт БД 0557/00/1Т от 09.02.21г. | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.013890 | - | - | - | 0.013890 |
| 27 | Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый крупец 3,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 16.712374 | - | 16.712374 |
| 28 | Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.600288 | - | 0.600288 |
| 29 | Знаменская ул, 11, Знаменская,11,ж.д. 5ЖЭУ (ку) | 777 Знаменская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.507500 | - | - | - | 19.507500 |
| 30 | Знаменская ул, 19/1, Знаменская,19к.1 ж.д. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 24.279680 | - | - | - | 24.279680 |
| 31 | Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - индивидуальное отопление | 777 Знаменская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.186017 | - | - | - | 0.186017 |
| 32 | Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - центральное отопление | 777 Знаменская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.180063 | - | - | - | 13.180063 |
| 33 | Знаменская ул, 2а, Знаменская,2а ж.д. (ку) | 777 Знаменская 2А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.532280 | - | - | - | 61.532280 |
| 34 | Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом. 1 (тепло)(ку) | 0506/00/1 Т | ПК "Калугалифтмонтажналадка" | КалугаТеплосеть | 5.494080 | - | - | - | 5.494080 |
| 35 | Знаменская ул, 3, Знаменская,3 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 38.576560 | - | - | - | 38.576560 |
| 36 | Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом.2 (тепло)(ку) | 4075/00/1 Т | Булычева Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 3.624960 | - | - | - | 3.624960 |
| 37 | Знаменская ул, 4, Знаменская,4 ж.д.5ЖЭУ (ку) (тепло) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 66.245200 | - | - | - | 66.245200 |
| 38 | Знаменская ул, 4/1, Знаменская 4к.1,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.688619 | - | 18.688619 |
| 39 | Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.649186 | - | 0.649186 |
| 40 | Знаменская ул, 4/2, Знаменская 4к.2,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.839136 | - | 17.839136 |
| 41 | Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.649186 | - | 0.649186 |
| 42 | Красноармейский 2-й пер, 3, 2-й Красноарм.пер.3 ж.д.5ЖЭУ (тепло) | 777 2-й пер. Красноармейский 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.514400 | - | - | - | 58.514400 |
| 43 | Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28,промт.магазин (тепло)(ку) | 0102/00/1 Т | Крученков Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.845180 | - | - | - | 1.845180 |
| 44 | Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28 торг.-офисное помещение (тепло)(ку) | 0309/00/1 Т от 24.09.2018 г. | Васильева Е.П. | КалугаТеплосеть | 1.895670 | - | - | - | 1.895670 |
| 45 | Кутузова ул, 28, Кутузова,28 магазин (тепло)(ку) | 0526/00/1 Т | Гуров А.С. | КалугаТеплосеть | 1.216350 | - | - | - | 1.216350 |
| 46 | Кутузова ул, 28, Кутузова,28 кафе (тепло)(ку) | 10597/00/1 Т | Спиридонова Нелли Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.656990 | - | - | - | 1.656990 |
| 47 | Кутузова ул, 28, Кутузова,28 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Кутузова 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.450810 | - | - | - | 9.450810 |
| 48 | Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.9, неж. пом.(тепло)(ку) | 0081 Тепло | ИП Сахарова Л.Е. | КалугаТеплосеть | 0.552550 | - | - | - | 0.552550 |
| 49 | Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.10, неж. пом. (тепло)(ку) | 0083 Тепло | ИП Сахарова Л.Е. | КалугаТеплосеть | 1.099960 | - | - | - | 1.099960 |
| 50 | Кутузова ул, 30, Кутузова 30 парикмахерская (тепло)(ку) | 0237 Тепло | Хряпенков Антон Игоревич | КалугаТеплосеть | 0.668200 | - | - | - | 0.668200 |
| 51 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30, кв. 6, неж. пом (тепло)(ку) | 0549/00/1Т от 01.03.2020г. | Сахаров Денис Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.526850 | - | - | - | 0.526850 |
| 52 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом. (тепло)(ку) | 0588 Тепло | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 0.889220 | - | - | - | 0.889220 |
| 53 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом., магазин (тепло)(ку) | 0588 Тепло | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 1.218180 | - | - | - | 1.218180 |
| 54 | Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30, пом. 5 (тепло)(ку) | 0588 Тепло | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 0.290410 | - | - | - | 0.290410 |
| 55 | Кутузова ул, 30, Кутузова ул, д.30 неж. пом. (тепло)(ку) | 13617/00/1Т от 01.03.2020г. | Асмолова Ирина Игоревна | КалугаТеплосеть | 1.308130 | - | - | - | 1.308130 |
| 56 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30 ж.д. (ку) | 777 Кутузова 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.743200 | - | - | - | 29.743200 |
| 57 | Кутузова ул, 30/28, Кутузова,30/28 хлебный магазин (тепло) | 0630 Тепло | РУССКИЙ ХЛЕБ ООО | КалугаТеплосеть | 0.003440 | - | - | - | 0.003440 |
| 58 | Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1 гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.250012 | - | 0.250012 |
| 59 | Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Кутузова 31/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.584400 | - | 15.584400 |
| 60 | Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.от. (ку) | 777 Кутузова 31/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.352220 | - | - | - | 47.352220 |
| 61 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 1 (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.113840 | - | 1.113840 |
| 62 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 2 (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 7.157280 | - | 7.157280 |
| 63 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.598536 | - | 0.598536 |
| 64 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 57.890800 | - | - | - | 57.890800 |
| 65 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46,кв.24 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0223/00/1Т от 01.08.2018г. | ИП Камендровский А.В. | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 66 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова 35/46 аптека (тепло) (ку) | 0300/00/1Т от 01.08.2018г. | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | 0.750480 | - | - | - | 0.750480 |
| 67 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0317 Тепло от 01.01.2013 | Анисимов И.А. | КалугаТеплосеть | 1.309800 | - | - | - | 1.309800 |
| 68 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 Падин М.М. (тепло) ку | 10198/00/1Т от 01.04.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 69 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 помещение магазина (тепло)(ку) | 14515/00/1 Т | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 70 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 33.330280 | - | - | - | 33.330280 |
| 71 | Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.972340 | - | 2.972340 |
| 72 | Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.293623 | - | 0.293623 |
| 73 | Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 12.087600 | - | - | - | 12.087600 |
| 74 | Луначарского ул, 42/19, Луначарского,42/19 админ.здание (тепло) | БД 0178/00/1 Т | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.079655 | - | - | - | 0.079655 |
| 75 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №15 (тепло)(ку) | 0772/00/1 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 2.832030 | - | - | - | 2.832030 |
| 76 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №16 (тепло)(ку) | 0772/00/1 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 1.386180 | - | - | - | 1.386180 |
| 77 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44- кафе "Никольское" (ку)(тепло) | 10402/00/1 Т от 30.07.2018 г. | ИП Колбасов Юрий Николаевич | КалугаТеплосеть | 4.507380 | - | - | - | 4.507380 |
| 78 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44,ж.д.5ЖРЭУ (тепло) (ку) | 777 Луначарского 44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.983250 | - | - | - | 9.983250 |
| 79 | Луначарского ул, 45, Луначарского,45 ж.д. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 83.624240 | - | - | - | 83.624240 |
| 80 | Луначарского ул, 45, Луначарского 45 Поликлиника (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016850 | - | 0.016850 |
| 81 | Луначарского ул, 45, Луначарского,45 поликлиника (тепло)(ку) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 21.044120 | - | - | - | 21.044120 |
| 82 | Луначарского ул, 50, Луначарского,50 Общежитие музучилища (тепло) | БД 0066/00/1 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть | 0.128000 | - | - | - | 0.128000 |
| 83 | Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.247414 | - | 4.247414 |
| 84 | Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.271924 | - | 0.271924 |
| 85 | Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 17.121800 | - | - | - | 17.121800 |
| 86 | Луначарского ул, 51, Луначарского 51, нежил. пом. (тепло)(ку) | 6914/00/1 Т от 01.04.2016г | Макян Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 2.286840 | - | - | - | 2.286840 |
| 87 | Луначарского ул, 52, Луначарского,52 ж.д.5-ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 52.642800 | - | - | - | 52.642800 |
| 88 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 магазин "Сябр" (тепло)(ку) | 0307 Тепло | Яковлева В.И. | КалугаТеплосеть | 1.123360 | - | - | - | 1.123360 |
| 89 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | 0346 Тепло | Харитонова Галина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 1.621320 | - | - | - | 1.621320 |
| 90 | Луначарского ул, 53, Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 53.697080 | - | - | - | 53.697080 |
| 91 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 4.481640 | - | - | - | 4.481640 |
| 92 | Луначарского ул, 53, Луначарского,53, магазин (тепло)(ку) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 3.188360 | - | - | - | 3.188360 |
| 93 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53,пом.42 от (тепло)(ку) | 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.694480 | - | - | - | 1.694480 |
| 94 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 админ.здание (тепло)(ку) | БД 11440/00/2Т от 05.02.2021г. | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 3.509320 | - | - | - | 3.509320 |
| 95 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 (тепло) ку | дс с Севериной Т.Ю. дог.№ 8946/00/1 Т | ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "ТУЛА" | КалугаТеплосеть | 1.744040 | - | - | - | 1.744040 |
| 96 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр.2 неж. помещ. (тепло) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 0.154155 | - | - | - | 0.154155 |
| 97 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57, потери (тепло) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 98 | Луначарского ул, 57, Лунач.57,стр.7 произв. и вспом. помещ (тепло) | 0683 Тепло | Ротонда (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.114463 | - | - | - | 0.114463 |
| 99 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр. 7 потери (тепло) | 0683 Тепло | Ротонда (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д 57 стр.4 потери (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 101 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 3 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.013300 | - | - | - | 0.013300 |
| 102 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 4 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.127625 | - | - | - | 0.127625 |
| 103 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 5 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.038400 | - | - | - | 0.038400 |
| 104 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 6 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.029660 | - | - | - | 0.029660 |
| 105 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 8 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.032500 | - | - | - | 0.032500 |
| 106 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57,строение 3 потери (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Профобразование) (тепло) | 0692 Тепло | Профессиональное образование (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 108 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 нежилое помещение стр.2 (тепло) | 0692 Тепло | Профессиональное образование (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.076106 | - | - | - | 0.076106 |
| 109 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Велт) (тепло) | 0693 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 110 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57,стр.2 часть помещения (тепло) | 0693 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.069759 | - | - | - | 0.069759 |
| 111 | Луначарского ул, 63, ул. Луначарского, д. 63. пом. 3 тепло (ку) | 11422/00/2Т от 31.01.2019г. | Широков Александр Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 112 | Луначарского ул, 63, Луначарского,63ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 36.039560 | - | - | - | 36.039560 |
| 113 | Луначарского ул, 65, Луначарского,65 ж.д. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 57.904000 | - | - | - | 57.904000 |
| 114 | Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 51 (тепло)(ку) | 8721/00/4Т от 01.03.2017г. | Заикин Валерий Николаевич | КалугаТеплосеть | 11.365200 | - | - | - | 11.365200 |
| 115 | Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 50 (тепло)(ку) | 8721/00/4Т от 01.03.2017г. | Заикин Валерий Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.999200 | - | - | - | 1.999200 |
| 116 | Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.гвс (ку) | 777 Никитина 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 117 | Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ИО | 777 Никитина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.412107 | - | - | - | 0.412107 |
| 118 | Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ЦО | 777 Никитина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.611834 | - | - | - | 8.611834 |
| 119 | Никитина ул, 19, Никитина 19 общежитие МГТУ (гвс) | БД 0240/00/1 Г от 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030600 | - | 0.030600 |
| 120 | Никитина ул, 2, Никитина, 2 ФТО гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013182 | - | 0.013182 |
| 121 | Никитина ул, 2, Никитина,2 ФТО от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.060750 | - | - | - | 0.060750 |
| 122 | Никитина ул, 21, Никитина 21 общ.МГТУ (гвс) | БД 0240/00/1 Г от 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032025 | - | 0.032025 |
| 123 | Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011364 | - | 0.011364 |
| 124 | Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.047495 | - | - | - | 0.047495 |
| 125 | Никитина ул, 3, Никитина, 3 Адм.корп.ТМО гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010909 | - | 0.010909 |
| 126 | Никитина ул, 3, Прачечная больница гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008182 | - | 0.008182 |
| 127 | Никитина ул, 3, Никитина,3 Гараж (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.022932 | - | - | - | 0.022932 |
| 128 | Никитина ул, 3, Никитина,3Ади.корп. ТМО от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.088050 | - | - | - | 0.088050 |
| 129 | Никитина ул, 3, Прачечная (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.015310 | - | - | - | 0.015310 |
| 130 | Никитина ул, 4а, Никитина, 4а ТО гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027273 | - | 0.027273 |
| 131 | Никитина ул, 4а, Никитина,4а ТО от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.079920 | - | - | - | 0.079920 |
| 132 | Никитина ул, 9, Никитина 9 КИПиА (тепло) | 0441/1 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.028918 | - | - | - | 0.028918 |
| 133 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (тепло) (ку) | 11075/00/4 Т от 11.12.2018 г. | Евтушенко Максим Александрович | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 134 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (гвс) | 11077/00/4 Г от 11.12.2018 г. | Евтушенко Максим Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004860 | - | 0.004860 |
| 135 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 14.865946 | - | 14.865946 |
| 136 | Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.548957 | - | 0.548957 |
| 137 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 46.506160 | - | - | - | 46.506160 |
| 138 | Первомайская ул, 14, Первомайская,14 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 52.343200 | - | - | - | 52.343200 |
| 139 | Первомайская ул, 14, Первомайская,14 Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 4.373600 | - | - | - | 4.373600 |
| 140 | Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом гвс (гвс) | 777 Первомайская, д.16 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 141 | Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом (тепло) (ку) | 777 Первомайская, д.16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.514800 | - | - | - | 8.514800 |
| 142 | Первомайская ул, 16а, Первомайская 16а магазин (тепло) | 0145 Тепло | Елена-плюс (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.003998 | - | - | - | 0.003998 |
| 143 | Первомайская ул, 16а, Первомайская,16а ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 34.812400 | - | - | - | 34.812400 |
| 144 | Первомайская ул, 18, Первомайская,18 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 82.290840 | - | - | - | 82.290840 |
| 145 | Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1958/00/5/ Г от 05.08.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.06.2020г.) | ООО "Квадратный Метр" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.561653 | - | 0.561653 |
| 146 | Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.гвс (ку) | 777 Первомайская 27 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 16.607360 | - | 16.607360 |
| 147 | Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.от. (ку) | 777 Первомайская 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.202800 | - | - | - | 44.202800 |
| 148 | Первомайская ул, 30, Первомайская,д.30 стоматолог.кабинет (гвс) | 0208 ГВС | Королева Т.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000167 | - | 0.000167 |
| 149 | Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 стоматолог.кабинет (тепло) (ку) | 0208 Тепло | Королева Т.Д. | КалугаТеплосеть | 3.863320 | - | - | - | 3.863320 |
| 150 | Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.735860 | - | 43.735860 |
| 151 | Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.416554 | - | 0.416554 |
| 152 | Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 130.939880 | - | - | - | 130.939880 |
| 153 | Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (тепло)(ку) | 9175/00/1 Т от 04.10.2017 г. | Кононенко Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | 5.576680 | - | - | - | 5.576680 |
| 154 | Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (гвс) | 9177/00/1 Г от 04.10.2017 г. | Кононенко Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 155 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 офисное помещение (тепло)(КУ) | 4024/00/1 Т | Калужская региональная общественная организация "Защита прав подследственных и осужденных" | КалугаТеплосеть | 0.744800 | - | - | - | 0.744800 |
| 156 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 кв.№1, кв.№4 (тепло)(КУ) | 760/1 Т | Дудников Валерий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.736400 | - | - | - | 0.736400 |
| 157 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 ж.д 5ЖЭУ (ку) (тепло) | 777 Первомайская 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.548800 | - | - | - | 7.548800 |
| 158 | Первомайская ул, 31, Первомайская, 31 неж. пом.3 | № СФ 13582/00/3 Т от 19.02.2020 г. | Автономная некоммерческая организация "Ремесленная слобода" | КалугаТеплосеть | 1.313200 | - | - | - | 1.313200 |
| 159 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 нежилое помещение (тепло) ( ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.153600 | - | - | - | 1.153600 |
| 160 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 (ИП Савичев) (ку) (тепло) | ДС 5124/00/1 Т с Гор.Упр. г.Калуги | Савичев И.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 4.046000 | - | - | - | 4.046000 |
| 161 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) | БД 0040/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030892 | - | 0.030892 |
| 162 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) потери до т/сч | БД 0040/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 163 | Первомайская ул, 33, Первомайская,33 диспансер (тепло) | БД 0040/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.188450 | - | - | - | 0.188450 |
| 164 | Первомайская ул, 33, Первомайская,33 Обл.кож.вен.дисп. (тепло) | БД 0040/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.037390 | - | - | - | 0.037390 |
| 165 | Первомайская ул, 33, Первомайская,33 потери до счетчика (тепло) | БД 0040/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 166 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (тепло) | БД 13379/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.042990 | 0.034395 | - | - | 0.077385 |
| 167 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (гвс) | БД 13380/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065500 | - | 0.065500 |
| 168 | Первомайская ул, 39, Первомайская,39 ж.д. 5ЖЭУ (ку) | 777 Первомайская 39 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.508740 | - | - | - | 21.508740 |
| 169 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (гвс) | БД 0690/00/1 Г | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009921 | - | 0.009921 |
| 170 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (гвс) | БД 0690/00/1 Г | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011885 | - | 0.011885 |
| 171 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (тепло) | БД 0690/00/1 Т от 11.01.2021 | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | 0.074773 | - | - | - | 0.074773 |
| 172 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (тепло) | БД 0690/00/1 Т от 11.01.2021 | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | 0.093409 | - | - | - | 0.093409 |
| 173 | Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ,нежилое помещение (тепло)(ку) | 6797/00/1 Т | Лукьянченко Вячеслав Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.997460 | - | - | - | 1.997460 |
| 174 | Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Первомайская 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.358040 | - | - | - | 7.358040 |
| 175 | Первомайская ул, 47, Первомайская,47 ж.д.5ЖЭУ (тепло) (ку) | 777 Первомайская 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 11.002230 | - | - | - | 11.002230 |
| 176 | Первомайская ул, 51а, Первомайская,51а,ж.д.5ЖРЭУ (ку) | 777 Первомайская 51А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.405650 | - | - | - | 25.405650 |
| 177 | Салтыкова-Щедрина ул, 10, С.-Щедрина 10 ОМЦ (тепло) | БД 0391/00/1 Т | ГБУ КО "Областной молодежный центр" | КалугаТеплосеть | 0.284040 | - | - | - | 0.284040 |
| 178 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 церковь (тепло) | 10596/00/1 Т | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.008048 | - | - | - | 0.008048 |
| 179 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С..-Щедрина 11 Админ.корпус (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030395 | - | 0.030395 |
| 180 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 админ.корпус (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.163861 | - | - | - | 0.163861 |
| 181 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 гаражный блок (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.088275 | - | - | - | 0.088275 |
| 182 | Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.Щедрина 13 Лечебный корпус (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019152 | - | 0.019152 |
| 183 | Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.-Щедрина 13 лечебный корпус (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.166450 | 0.017000 | - | - | 0.183450 |
| 184 | Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина 13а больница (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011498 | - | 0.011498 |
| 185 | Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина,13а больница (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.153144 | - | - | - | 0.153144 |
| 186 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С.Щедрина,д.14 магазин "Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.039110 | - | - | - | 0.039110 |
| 187 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, ПС Салтыкова-Щедрина д. 14 | 3810/00/4 ГВС | ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.352000 | - | 32.352000 |
| 188 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (КР на СОИ) | 3810/00/4 ГВС | ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.542651 | - | 0.542651 |
| 189 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (ку) | 3810/00/4 ГВС | ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 190 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.от. (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.376450 | - | - | - | 59.376450 |
| 191 | Салтыкова-Щедрина ул, 14 В, С.-Щедрина 14 офис (гвс) | 0411 ГВС | СПФ Фобис (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002696 | - | 0.002696 |
| 192 | Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 ж.д 5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 56.378000 | - | - | - | 56.378000 |
| 193 | Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.757600 | - | - | - | 3.757600 |
| 194 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, неж. пом. (тепло)(ку) | 0429 Тепло | ИП Крылова Татьяна Витальевна | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 195 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, пом. 37 (тепло)(ку) | 0726/00/1 Т | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 196 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61 пом. 38 (тепло)(ку) | 12055/00/1 Т | Зудина Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.887360 | - | - | - | 0.887360 |
| 197 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.-Щедрина,2/61 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 27.163600 | - | - | - | 27.163600 |
| 198 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61, пом. 39 (тепло)(ку) | 4067/00/1 Т | Грачёва Ирина Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.875560 | - | - | - | 0.875560 |
| 199 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,2/61, пом. 3 (тепло)(ку) | 4078/00/1 Т | Парамонова Ольга Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.698560 | - | - | - | 0.698560 |
| 200 | Салтыкова-Щедрина ул, 21, С.-Щедрина,д.21 УМВД (тепло) | БД 0242/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.044066 | - | - | - | 0.044066 |
| 201 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 30-кв.ж.д. от (тепло) (ку) | 0810 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | 26.139360 | - | - | - | 26.139360 |
| 202 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, Салтыкова-Щедрина ул, 23 нежилые помещения (тепло) (ку) | 0810 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | 6.389700 | - | - | - | 6.389700 |
| 203 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 ж.д. гвс (гвс) (ку) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.686080 | - | 6.686080 |
| 204 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" Сога М.П.(гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000375 | - | 0.000375 |
| 205 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офиcN3 (гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000384 | - | 0.000384 |
| 206 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 (гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000176 | - | 0.000176 |
| 207 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко (гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000144 | - | 0.000144 |
| 208 | Салтыкова-Щедрина ул, 25а, С.-Щедрина,25а ж.д 5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 25.774000 | - | - | - | 25.774000 |
| 209 | Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,27 пом.23 потери (тепло) | 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | Правление КРПОО "Милосердие" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 210 | Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,д.27,помещение N23,к.N 1-10 (тепло)(ку) | 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | Правление КРПОО "Милосердие" | КалугаТеплосеть | 1.772400 | - | - | - | 1.772400 |
| 211 | Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.-Щедрина,27 ж.д (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 24.536400 | - | - | - | 24.536400 |
| 212 | Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.097200 | - | - | - | 65.097200 |
| 213 | Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 нежил.пом. 55 (ку) (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.500400 | - | - | - | 2.500400 |
| 214 | Салтыкова-Щедрина ул, 31, С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.841360 | - | - | - | 24.841360 |
| 215 | Салтыкова-Щедрина ул, 37, С.-Щедрина 37ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 37.344640 | - | - | - | 37.344640 |
| 216 | Салтыкова-Щедрина ул, 39, С.-Щедрина,39 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 39 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.941320 | - | - | - | 8.941320 |
| 217 | Салтыкова-Щедрина ул, 6, С.-Щедрина,6 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.564690 | - | - | - | 15.564690 |
| 218 | Салтыкова-Щедрина ул, 8, С.-Щедрина,8 1-й этаж (тепло) | БД 0154/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.020000 | - | - | - | 0.020000 |
| 219 | Салтыкова-Щедрина ул, 8а, С.-Щедрина 8а Управление (тепло) | БД 0154/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.237800 | - | - | - | 0.237800 |

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.основное стр. д/с N8 (тепло) | БД 0088/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | 0.193000 | - | - | - | 0.193000 |
| 2 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок д/с N8 (тепло) | БД 0088/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | 0.029000 | - | - | - | 0.029000 |
| 3 | Анненки ул, 18, Аненки,д.18 ж.д.36-кв.блок-секция от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 23.898710 | - | - | - | 23.898710 |
| 4 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 129 (тепло)(ку) | 10019/00/1 Т от 07.02.2018г. | Попкова Л.Л. | КалугаТеплосеть | 0.290400 | - | - | - | 0.290400 |
| 5 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 130 (тепло)(ку) | 10019/00/1 Т от 07.02.2018г. | Попкова Л.Л. | КалугаТеплосеть | 3.257320 | - | - | - | 3.257320 |
| 6 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 131 (тепло)(ку) | 10019/00/1 Т от 07.02.2018г. | Попкова Л.Л. | КалугаТеплосеть | 0.911130 | - | - | - | 0.911130 |
| 7 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 127 (тепло)(ку) | 10080/00/1 Т от 08.02.2018 | Борис Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.542750 | - | - | - | 1.542750 |
| 8 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 128 (тепло)(ку) | 10080/00/1 Т от 08.02.2018 | Борис Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.467730 | - | - | - | 1.467730 |
| 9 | Анненки ул, 18, Анненки д. 18 неж. пом. 4 м-н "Пятерочка" (тепло)(ку) | 10385/00/1 Т от 10.07.2018 г. | Борис Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 7.184980 | - | - | - | 7.184980 |
| 10 | Анненки ул, 45а, д.Аненки,д.45а (тепло)(ку) | 0504/00/1 Т от 01.10.2016 г. | Кравченко Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 5.996505 | - | - | - | 5.996505 |
| 11 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского д/с , хоз (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.017680 | - | - | - | 0.017680 |
| 12 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/сад, гар (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.017997 | - | - | - | 0.017997 |
| 13 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, дет.сад спальный корпус (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.172481 | - | - | - | 0.172481 |
| 14 | Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 аптека (тепло)(ку) | 0245/00/1 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 2.506320 | - | - | - | 2.506320 |
| 15 | Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 73.577248 | - | - | - | 73.577248 |
| 16 | Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 магазин "Продукты" (тепло)(ку) | 0589/00/1 Т | Гурбанов А.Г. | КалугаТеплосеть | 1.593000 | - | - | - | 1.593000 |
| 17 | Вишневского ул, 11, Вишневского,д.11 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 76.905320 | - | - | - | 76.905320 |
| 18 | Вишневского ул, 11, Вишневского,11 филиал Сбербанка (тепло)(ку) | 135 Т от 01.12.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.220760 | - | - | - | 2.220760 |
| 19 | Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 ж.д. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 76.041560 | - | - | - | 76.041560 |
| 20 | Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 магазин (тепло)(ку) | 10396/00/1 Т от 18.07.2018 г. | Яловая Лариса Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.352280 | - | - | - | 1.352280 |
| 21 | Вишневского ул, 12, ул. Вишневского, д.12, пом.1 (тепло)(ку) | 12652/00/1 Т от 01.10.2019г. | Пульс ООО | КалугаТеплосеть | 1.246080 | - | - | - | 1.246080 |
| 22 | Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12-66,радио узел (тепло)(ку) | БД 11529/00/1Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 23 | Вишневского ул, 13, Вишневского,д.13(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 75.822080 | - | - | - | 75.822080 |
| 24 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 прод.магазин (тепло) (ку) | 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | 3.039680 | - | - | - | 3.039680 |
| 25 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк. пункт полиции (тепло)(ку) | 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | 1.899800 | - | - | - | 1.899800 |
| 26 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.д.ТСЖ отопление (тепло) | 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | 244.137280 | - | - | - | 244.137280 |
| 27 | Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 60.217760 | - | - | - | 60.217760 |
| 28 | Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (тепло) | 0149 Тепло | РЕН ВУ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.003914 | - | - | - | 0.003914 |
| 29 | Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 92.141480 | - | - | - | 92.141480 |
| 30 | Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 117.768720 | - | - | - | 117.768720 |
| 31 | Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 126.701320 | - | - | - | 126.701320 |
| 32 | Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (тепло) (ку) | 777 Вишневского 19/1 (общ. №1) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.720480 | - | - | - | 49.720480 |
| 33 | Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (тепло) (ку) | 777 Вишневского 19/2 (общ. №2) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.665560 | - | - | - | 48.665560 |
| 34 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | 0006 Тепло | Перевозчикова Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.866760 | - | - | - | 1.866760 |
| 35 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) отопление | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 60.512760 | - | - | - | 60.512760 |
| 36 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 нежилое помещение 2ф (тепло)(ку) | 0721/00/1 Т | Лосев Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.088600 | - | - | - | 2.088600 |
| 37 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N77 (тепло)(ку) | 0721/00/1 Т | Лосев Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 38 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N78 (тепло)(ку) | 0721/00/1 Т | Лосев Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.696840 | - | - | - | 1.696840 |
| 39 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 аптека "Ваш целитель" (тепло)(ку) | 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.686760 | - | - | - | 0.686760 |
| 40 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение № 22(тепло)(ку) | 9994/00/1 Т от 16.01.2017 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 41 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2,помещение 3 (тепло)(ку) | ДС Виноградов Д.В. 0723/00/1Т | Сириус С (ООО) | КалугаТеплосеть | 6.320080 | - | - | - | 6.320080 |
| 42 | Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20(д/сN96) (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.268800 | - | - | - | 0.268800 |
| 43 | Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 127.602840 | - | - | - | 127.602840 |
| 44 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 86.132920 | - | - | - | 86.132920 |
| 45 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 прод.маг. (тепло)(ку) | 0679/00/1Т от 01.10.2018г. | Тараскин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 1.198880 | - | - | - | 1.198880 |
| 46 | Вишневского ул, 23/107, Аненки"Лесной-1"гараж,Вишневского,23-107 (тепло) | 0295 Тепло от 03.10.1995г. | Богданова А.Е. | КалугаТеплосеть | 0.003529 | - | - | - | 0.003529 |
| 47 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (тепло) | 0242/00/1 Т | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.002231 | - | - | - | 0.002231 |
| 48 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а Комната № 25 и места общего пользования в пом. № 10 (тепло) | 10321/00/1 Т | Салахова Зиля Гильфановна | КалугаТеплосеть | 0.001326 | - | - | - | 0.001326 |
| 49 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 24 (тепло) | 11621/00/1Т от 01.05.2019г. | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.001325 | - | - | - | 0.001325 |
| 50 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 27 (тепло) | 11621/00/1Т от 01.05.2019г. | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.001325 | - | - | - | 0.001325 |
| 51 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комнаты № 21,22 (тепло) | 11621/00/1Т от 01.05.2019г. | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.002279 | - | - | - | 0.002279 |
| 52 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение № 5, № 13, № 15 (тепло) | 3842/00/5 Т | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 0.012916 | - | - | - | 0.012916 |
| 53 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение (тепло) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.013690 | - | - | - | 0.013690 |
| 54 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23а Библ.филиал 14 (тепло) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.013648 | - | - | - | 0.013648 |
| 55 | Вишневского ул, 23а, Вишневского, д.23а. пом.14 ( тепло) | БД № 11611/00/1Т от 15.12.2020 г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.001232 | - | - | - | 0.001232 |
| 56 | Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24 общ N1 (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.254480 | - | - | - | 0.254480 |
| 57 | Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 181.566600 | - | - | - | 181.566600 |
| 58 | Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25 Пристройка (тепло)(ку) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 7.061120 | - | - | - | 7.061120 |
| 59 | Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26Общ.N3 (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.383250 | - | - | - | 0.383250 |
| 60 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корп (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.334000 | - | - | - | 0.334000 |
| 61 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", 1-я очередь сданного уч.корп. вентиляция (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | 0.298248 | - | - | 0.298248 |
| 62 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестницы (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.027038 | - | - | - | 0.027038 |
| 63 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестничная клетка 2-я очередь (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.008858 | - | - | - | 0.008858 |
| 64 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Пом.для практ.занятий-теплицы (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.039202 | - | - | - | 0.039202 |
| 65 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Помещение теплицы 2-я очередь (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.039200 | - | - | - | 0.039200 |
| 66 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Поточные аудитории (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.034723 | - | - | - | 0.034723 |
| 67 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебны корпус 2-я очередь (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.204250 | - | - | - | 0.204250 |
| 68 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебный корпус (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.197284 | - | - | - | 0.197284 |
| 69 | Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 Общ.2 (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.386250 | - | - | - | 0.386250 |
| 70 | Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | 11390/00/1Т от 19.01.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.007064 | - | - | - | 0.007064 |
| 71 | Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.003948 | - | - | - | 0.003948 |
| 72 | Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а ДЩИ N4 (тепло) | БД 0320/00/1 Т от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.086645 | - | - | - | 0.086645 |
| 73 | Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.отопление(ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 66.502440 | - | - | - | 66.502440 |
| 74 | Вишневского ул, 3 "Облводоканал", Аненки(КНС-7) (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.024500 | - | - | - | 0.024500 |
| 75 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/9 корпус (тепло) | БД 14341/00/1Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.394525 | 0.090000 | - | - | 0.484525 |
| 76 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемн.отделение,реаним.лабор, корпус №8 (тепло) | БД 14341/00/1Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.370840 | - | - | - | 0.370840 |
| 77 | Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Частный гараж тов.Белоченко (тепло) | 0482 Тепло | Балоченко П.В. | КалугаТеплосеть | 0.001954 | - | - | - | 0.001954 |
| 78 | Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Гараж N5,"Лесной-1" (тепло) | 0586 Тепло | Балоченко В.П. | КалугаТеплосеть | 0.001954 | - | - | - | 0.001954 |
| 79 | Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А - ж.д. (тепло) (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 66.360840 | - | - | - | 66.360840 |
| 80 | Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. (тепло) (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 65.782640 | - | - | - | 65.782640 |
| 81 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (тепло)(ку) | 0190/00/1 Тепло от 01.03.2017г. | Герасина Ирина Вениаминовна | КалугаТеплосеть | 0.533360 | - | - | - | 0.533360 |
| 82 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского 31/ В ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 53.376120 | - | - | - | 53.376120 |
| 83 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (тепло)(ку) | 13530/00/1 Т от | Герасин Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.302720 | - | - | - | 1.302720 |
| 84 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 (тепло) (ку) | БД 0644/00/1 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 2.463840 | - | - | - | 2.463840 |
| 85 | Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 1 очередь | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 17.923420 | - | - | - | 17.923420 |
| 86 | Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 2 очередь | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 22.911900 | - | - | - | 22.911900 |
| 87 | Вишневского ул, 3а "ПС", Гараж N41 А/К"Лесной" (тепло) | 0650 Тепло | Брусникина З.Н. | КалугаТеплосеть | 0.002782 | - | - | - | 0.002782 |
| 88 | Вишневского ул, 4, Вишневского,д.4 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 78.595080 | - | - | - | 78.595080 |
| 89 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 закр.тир/новое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.061000 | - | - | - | 0.061000 |
| 90 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 помещения № 6,7,12,13,24,25 (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.018332 | - | - | - | 0.018332 |
| 91 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 пристр. новпая (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.361700 | - | - | - | 0.361700 |
| 92 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 спортзал/новое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.166940 | - | - | - | 0.166940 |
| 93 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 теплица/старое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.078400 | - | - | - | 0.078400 |
| 94 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 уч.гараж,автоклассы (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.084000 | - | - | - | 0.084000 |
| 95 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/старое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.230870 | - | - | - | 0.230870 |
| 96 | Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6, кв. 66 (тепло)(ку) | 0437 Тепло | Квота (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.746400 | - | - | - | 1.746400 |
| 97 | Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 59.549880 | - | - | - | 59.549880 |
| 98 | Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 Центр доп.образования (тепло)(ку) | БД 0291/00/1 Т от 04.02.2021г. | МБОУ ДО "ДЮЦ "ИСТОК" | КалугаТеплосеть | 13.258480 | - | - | - | 13.258480 |
| 99 | Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 89.217440 | - | - | - | 89.217440 |
| 100 | Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 прод.магазин (тепло) | 0610 Тепло | Евгенов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | 0.062812 | - | - | - | 0.062812 |
| 101 | Вишневского ул, 8, Вишневского ул, 8, опс № 7 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.588920 | - | - | - | 2.588920 |
| 102 | Вишневского ул, 8, Вишневского,д.8(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 75.036200 | - | - | - | 75.036200 |
| 103 | Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 98.546520 | - | - | - | 98.546520 |
| 104 | Резванская ул, 3, Выставочный зал (тепло) | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | 0.031647 | 0.349000 | - | - | 0.380647 |
| 105 | Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло) | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | 0.305000 | - | - | - | 0.305000 |
| 106 | Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло)потери в сети | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Резванская ул, 3, Склад (тепло) | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | 0.125000 | - | - | - | 0.125000 |
| 108 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автомойка (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.023000 | - | - | - | 0.023000 |
| 109 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автосалон (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.038851 | - | - | - | 0.038851 |
| 110 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Вспомогательный корпус (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.036000 | - | - | - | 0.036000 |
| 111 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО "Автоцентр ГАЗ-Калуга" корпус основн (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.158000 | - | - | - | 0.158000 |
| 112 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО Автоцентр Газ Калуга осн.к. потери (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 113 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Пожарная насосная станция (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.016000 | - | - | - | 0.016000 |
| 114 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Служнбное помещение (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.010976 | - | - | - | 0.010976 |
| 115 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) | СФ 8360/00/1Т от 10,01.2017г. | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | 0.055000 | 0.179000 | - | - | 0.234000 |
| 116 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) потери в сети до т/сч | СФ 8360/00/1Т от 10,01.2017г. | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Вишневского, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.осн.стр. гвс) | БД 0088/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017353 | - | 0.017353 |
| 2 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок (гвс) | БД 0088/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001647 | - | 0.001647 |
| 3 | Анненки ул, 18, Аненки,д.18 жилой дом гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 4 | Анненки ул, 18, Анненки ул, 18, Анненки ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.520306 | - | 0.520306 |
| 5 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/с спальный корпус (гвс) | БД 0114/00/1 Г от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027401 | - | 0.027401 |
| 6 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", МДОУ N 40 Хозкорпус (гвс) | БД 0114/00/1 Г от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018849 | - | 0.018849 |
| 7 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк.пункт полиции (гвс) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 8 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом гвс (КР на СОИ) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.105352 | - | 1.105352 |
| 9 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом ТСЖ ГВС (гвс) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 104.173440 | - | 104.173440 |
| 10 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14-прод.магазин (гвс) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000653 | - | 0.000653 |
| 11 | Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.470400 | - | 6.470400 |
| 12 | Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.628358 | - | 0.628358 |
| 13 | Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (гвс) | 0149 ГВС | РЕН ВУ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000875 | - | 0.000875 |
| 14 | Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 15 | Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.970986 | - | 0.970986 |
| 16 | Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.823040 | - | 16.823040 |
| 17 | Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.812150 | - | 0.812150 |
| 18 | Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.509440 | - | 12.509440 |
| 19 | Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.038463 | - | 1.038463 |
| 20 | Вишневского ул, 19/1, Вишневского ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1890/00/5/04 Г от 22.01.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.12.2018г.) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.359579 | - | 1.359579 |
| 21 | Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (гвс) (ку) | 777 Вишневского 19/1 (общ. №1) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 24.663600 | - | 24.663600 |
| 22 | Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (гвс) (ку) | 777 Вишневского 19/2 (общ. №2) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.300080 | - | 25.300080 |
| 23 | Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20д/сN96 (гвс) | БД 0114/00/1 Г от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008407 | - | 0.008407 |
| 24 | Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.685760 | - | 17.685760 |
| 25 | Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.208148 | - | 1.208148 |
| 26 | Вишневского ул, 23 "Одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание", Вишневского,д.23 одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание | ДС Виноградов Д.В. 0723/00/1Т | Сириус С (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.009668 | - | - | - | 0.009668 |
| 27 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.293760 | - | 12.293760 |
| 28 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.903844 | - | 0.903844 |
| 29 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 гвс (гвс) | 0679/00/1Г от 01.10.2018г. | Тараскин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000813 | - | 0.000813 |
| 30 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (гвс) | 0242/00/1Г | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000889 | - | 0.000889 |
| 31 | Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24-(общеж.N1) (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017510 | - | 0.017510 |
| 32 | Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 13.803520 | - | 13.803520 |
| 33 | Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.001338 | - | 3.001338 |
| 34 | Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25,пристройка (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001283 | - | 0.001283 |
| 35 | Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26 Общ.N3 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.194270 | - | 0.194270 |
| 36 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского д.27 уч.корпус №2 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.290160 | - | 0.290160 |
| 37 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корпус №1 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.136740 | - | 0.136740 |
| 38 | Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 общеж.N2 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.195100 | - | 0.195100 |
| 39 | Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 40 | Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.555204 | - | 0.555204 |
| 41 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ 9 корп. (гвс) | БД 14341/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.049730 | - | 0.049730 |
| 42 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемное отд.прием.реан.лабор. 8 корп. (гвс) | БД 14341/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006858 | - | 0.006858 |
| 43 | Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А гвс (КР на СОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.858504 | - | 0.858504 |
| 44 | Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А- ж.д. ГВС | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 22.963200 | - | 22.963200 |
| 45 | Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. ГВС | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 23.362560 | - | 23.362560 |
| 46 | Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б гвс (КР на СОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.830799 | - | 0.830799 |
| 47 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (гвс)(ку) | 0190 ГВС | Герасина Ирина Вениаминовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000229 | - | 0.000229 |
| 48 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского 31/В ,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 49 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.694872 | - | 0.694872 |
| 50 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (гвс)(ку) | 13531/00/1 Г от | Герасин Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000204 | - | 0.000204 |
| 51 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 ванна(гвс) | БД 0644/00/1 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000543 | - | 0.000543 |
| 52 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 кабинет (гвс) | БД 0644/00/1 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000034 | - | 0.000034 |
| 53 | Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.194880 | - | 3.194880 |
| 54 | Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.656934 | - | 0.656934 |
| 55 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 бассейн (гвс) | БД 0106/00/1 Г от 28.01.2021 г. | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015350 | - | 0.015350 |
| 56 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/новое здание/ (гвс) | БД 0106/00/1 Г от 28.01.2021 г. | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014805 | - | 0.014805 |
| 57 | Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.397760 | - | 1.397760 |
| 58 | Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.837913 | - | 0.837913 |
| 59 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( гвс) | СФ 8361/00/1Г от 10.01.2017 | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051600 | - | 0.051600 |
| 60 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( гвс) потери до т/сч | СФ 8361/00/1Г от 10.01.2017 | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (гвс) | 0246 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000875 | - | 0.000875 |
| 2 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 гвс | 0246 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского ул. 1 "Аптека № 17" потери до т/счетчика | 0246 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (тепло) | 0246 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.069500 | - | - | - | 0.069500 |
| 5 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная гвс | БД 0454/00/1 Г от 01.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.029792 | - | 0.029792 |
| 6 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 Прачечная пар | БД 0454/00/1 Г от 01.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | 0.362000 | 0.362000 |
| 7 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная отопление (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.053000 | - | - | - | 0.053000 |
| 8 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр. 20 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.165748 | - | - | - | 0.165748 |
| 9 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр.21 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.050647 | - | - | - | 0.050647 |
| 10 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 4 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.065125 | - | - | - | 0.065125 |
| 11 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 5 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.051527 | - | - | - | 0.051527 |
| 12 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главный корп.АБК (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.056883 | - | 0.056883 |
| 13 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001235 | - | 0.001235 |
| 14 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/(гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051523 | - | 0.051523 |
| 15 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009809 | - | 0.009809 |
| 16 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника корпус 1 (кафе) (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001095 | - | 0.001095 |
| 17 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016985 | - | 0.016985 |
| 18 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Склад + гараж - (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000521 | - | 0.000521 |
| 19 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ /стац.водолеч.ИВЦ/ (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.039177 | - | 0.039177 |
| 20 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051640 | - | 0.051640 |
| 21 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главн.корп.АБК (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.656620 | - | - | - | 0.656620 |
| 22 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. от (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.111400 | - | - | - | 0.111400 |
| 23 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.3,4 (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.007093 | - | - | - | 0.007093 |
| 24 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.8,7,6,4 (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.220000 | 0.010000 | - | - | 0.230000 |
| 25 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/ от (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.164000 | - | - | - | 0.164000 |
| 26 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.164840 | - | - | - | 0.164840 |
| 27 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.201660 | - | - | - | 0.201660 |
| 28 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ/стац.водолеч.ИВЦ/ от (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.497231 | - | - | - | 0.497231 |
| 29 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.493200 | 0.013000 | - | - | 0.506200 |
| 30 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.054713 | - | 0.054713 |
| 31 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.039081 | - | 0.039081 |
| 32 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007034 | - | 0.007034 |
| 33 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус №1 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035172 | - | 0.035172 |
| 35 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 1 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.316439 | - | - | - | 0.316439 |
| 36 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.245538 | - | - | - | 0.245538 |
| 37 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.238201 | - | - | - | 0.238201 |
| 38 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.140070 | - | - | - | 0.140070 |
| 39 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 40 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Лаборатория(тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.058295 | - | - | - | 0.058295 |

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Академика Королева ул, 14, Королева,14 школа 6-потери до сч. (гвс) | БД 0113/00/3 Г | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Академика Королева ул, 14, Королева,14-стол.школы (гвс) | БД 0113/00/3 Г | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.037643 | - | 0.037643 |
| 3 | Академика Королева ул, 14, Королева,14 гараж школы (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.016320 | - | - | - | 0.016320 |
| 4 | Академика Королева ул, 14, Королева,14 Школа N 6 (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.283520 | - | - | - | 0.283520 |
| 5 | Академика Королева ул, 14, Королева,14,Школа N 6-пристройка (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.340000 | 0.224415 | - | - | 0.564415 |
| 6 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавт. (тепло) | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.370000 | - | - | - | 0.370000 |
| 7 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047500 | - | 0.047500 |
| 8 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) потери в сети | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.432000 | 0.493000 | - | - | 0.925000 |
| 10 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) потери в сети | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Академика Королева ул, 21, Королева,21 жил.дом (ку) | 777 Академика Королева 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.410400 | - | - | - | 3.410400 |
| 12 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (гвс) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.974400 | - | 15.974400 |
| 13 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. гвс (КР на СОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.333735 | - | 2.333735 |
| 14 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 0.126245 | - | - | - | 0.126245 |
| 15 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - центральное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 64.179065 | - | - | - | 64.179065 |
| 16 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева д. 22 оф. 82 Иванов А.Г.(тепло)(ку) | 4239/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Иванов Антон Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.787814 | - | - | - | 0.787814 |
| 17 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (тепло)(ку) | 5624/00/3 Т от | Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) | КалугаТеплосеть | 1.671084 | - | - | - | 1.671084 |
| 18 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (гвс) | 5625/00/3 Г от | Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 19 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Никитин. Р.Н. (тепло)(ку) | 5626/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Никитин Роман Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.978727 | - | - | - | 0.978727 |
| 20 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Макарова Е.В. (тепло)(ку) | 5630/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Макарова Елена Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.648859 | - | - | - | 0.648859 |
| 21 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.3 оф.4 (помещ.№91) ФСС (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 1.597378 | - | - | - | 1.597378 |
| 22 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.4-офис (помещ.№92) ФСС (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 15.929071 | - | - | - | 15.929071 |
| 23 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1-офис (помещ.№89) (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 2.137490 | - | - | - | 2.137490 |
| 24 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.2 оф.2 (помещ.№80) ФСС (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 0.561861 | - | - | - | 0.561861 |
| 25 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1 офис (помещ.89) (гвс) | БД № 4064/00/3 Г/684 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001353 | - | 0.001353 |
| 26 | Академика Королева ул, 22, Академика Королёва, 22 нежил. пом.(ку) (тепло) Денисов А.А. | ДС 5093/00/3 Т С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. ОТ 01.03.2015 | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | 1.448756 | - | - | - | 1.448756 |
| 27 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 (холд) (гвс) Денисов А.А. | ДС 5129/00/3 Г ОТ 01.03.2015 С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001947 | - | 0.001947 |
| 28 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 коридор (гвс) Денисов А.А. | ДС 5129/00/3 Г ОТ 01.03.2015 С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000195 | - | 0.000195 |
| 29 | Академика Королева ул, 25, Королева,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | 11466/00/3 Т от 15.02.2019 г. | Вохидов Зарифджон Азизович | КалугаТеплосеть | 0.736400 | - | - | - | 0.736400 |
| 30 | Академика Королева ул, 25, Королева,25 жил.дом (ку) | 777 Академика Королева 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.595760 | - | - | - | 17.595760 |
| 31 | Академика Королева ул, 27, Королева,27-"Лимузин" (тепло)(ку) | 0358 Тепло | Козеев А.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 5.799700 | - | - | - | 5.799700 |
| 32 | Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом от (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 46.647760 | - | - | - | 46.647760 |
| 33 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.820825 | - | 0.820825 |
| 34 | Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом гвс (ку) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.291088 | - | 8.291088 |
| 35 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№1 | 3961/00/3 Г | Рощук Владислав Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 36 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№2 | 3961/00/3 Г | Рощук Владислав Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000091 | - | 0.000091 |
| 37 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№3 | 3961/00/3 Г | Рощук Владислав Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000045 | - | 0.000045 |
| 38 | Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (тепло) (ку) | 9031/00/3 Т | Андреева Марина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.498600 | - | - | - | 1.498600 |
| 39 | Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (гвс) | 9064/00/3 Г | Андреева Марина Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004020 | - | 0.004020 |
| 40 | Академика Королева ул, 28, Королева,28 ж/дом (ку) | 777 Академика Королева 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.094150 | - | - | - | 26.094150 |
| 41 | Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.448086 | - | 0.448086 |
| 42 | Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом гвс (ку) | 777 Академика Королева 29 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.176320 | - | 5.176320 |
| 43 | Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Академика Королева 29 Т от 01.10.2019г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.573864 | - | - | - | 0.573864 |
| 44 | Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Академика Королева 29 Т от 01.10.2019г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.132275 | - | - | - | 10.132275 |
| 45 | Академика Королева ул, 39, Королева,39 переход между 1-3 кор. (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.089130 | - | - | - | 0.089130 |
| 46 | Академика Королева ул, 39, Королева,39 спортзал (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.145630 | - | - | - | 0.145630 |
| 47 | Академика Королева ул, 39, Королева,39 уч.лаб.кор.3 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.313620 | - | - | - | 0.313620 |
| 48 | Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход к кор.2-3 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.019910 | - | - | - | 0.019910 |
| 49 | Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход кор.3 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.049260 | - | - | - | 0.049260 |
| 50 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (гвс) | 0255/00/5/02 ГВС от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ Марс | КалугаТеплосеть | - | - | 20.167680 | - | 20.167680 |
| 51 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (КР на СОИ) | 0255/00/5/02 ГВС от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ Марс | КалугаТеплосеть | - | - | 1.222633 | - | 1.222633 |
| 52 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом от (тепло) ку | 0255/00/5/02 Тепло от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ Марс | КалугаТеплосеть | 39.501680 | - | - | - | 39.501680 |
| 53 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (тепло)(ку) | 10138/00/3 Т | Крылов Максим Александрович | КалугаТеплосеть | 2.695120 | - | - | - | 2.695120 |
| 54 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (гвс) | 10139/00/3 Г | Крылов Максим Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 55 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом.(тепло)(ку) | 12065/00/3 Т от 01.08.2019г. | Денисов Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 2.935840 | - | - | - | 2.935840 |
| 56 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом. (гвс) | 12067/00/3 Г от 01.08.2019г. | Денисов Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002127 | - | 0.002127 |
| 57 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 АБ ПУШКИНО (тепло)(ку) | 13236/00/3 Т от 04.12.20119 г. | АБ ПУШКИНО (ОАО) | КалугаТеплосеть | 13.086200 | - | - | - | 13.086200 |
| 58 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 АБ ПУШКИНО (гвс) | 13237/00/3 Г от 04.12.2019 г. | АБ ПУШКИНО (ОАО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002124 | - | 0.002124 |
| 59 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 подвал , нежилое помещение № 7(тепло)(ку) | 13601/00/1Т от 12.03.2020г. | Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 4.148880 | - | - | - | 4.148880 |
| 60 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. помещение № 7 (гвс) | 13602/00/1Г от 12.03.2020г. | Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000869 | - | 0.000869 |
| 61 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) Горина.Н.И. | 3952/00/3 Т | Горина Наталья Ивановна | КалугаТеплосеть | 3.497520 | - | - | - | 3.497520 |
| 62 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (гвс) Горина.Н.И. | 3953/00/3 Г | Горина Наталья Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000094 | - | 0.000094 |
| 63 | Академика Королева ул, 43, Королева,43 жилой дом (тепло) (ку) | 777 Академика Королева 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.746180 | - | - | - | 19.746180 |
| 64 | Академика Королева ул, 43/23, Королева,43/23 (тепло) | БД 0454/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 0.176000 | - | - | - | 0.176000 |
| 65 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Денисов А.А. (тепло)(ку) | 11511/00/3 Т от 14.03.2019г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.618344 | - | - | - | 0.618344 |
| 66 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | 11512/00/3 Т от 14.03.2019 г. | Кузьмина Оксана Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.300049 | - | - | - | 1.300049 |
| 67 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 подвал инд.отопление Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | 11512/00/3 Т от 14.03.2019 г. | Кузьмина Оксана Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.222779 | - | - | - | 0.222779 |
| 68 | Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49 гвс (КРнаСОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.695226 | - | 0.695226 |
| 69 | Академика Королева ул, 49, Королева,49офис т (тепло)(ку) | 3998/00/3 Т | Романов Василий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.070926 | - | - | - | 2.070926 |
| 70 | Академика Королева ул, 49, Королева,49-офис гвс Романов (гвс) | 3999/00/3 Г | Романов Василий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000262 | - | 0.000262 |
| 71 | Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом гвс (гвс) | 777 Академика Королева 49 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.344960 | - | 34.344960 |
| 72 | Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом отопл. (тепло) | 777 Академика Королева 49 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.662809 | - | - | - | 33.662809 |
| 73 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 44 (тепло)(ку) | 8645/00/3 Т от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | 0.762664 | - | - | - | 0.762664 |
| 74 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 45 (тепло)(ку) | 8645/00/3 Т от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | 0.768531 | - | - | - | 0.768531 |
| 75 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 44 (ГВС) | 8646/00/3 Г от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004380 | - | 0.004380 |
| 76 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 45 (ГВС) | 8646/00/3 Г от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004380 | - | 0.004380 |
| 77 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (тепло) Чепыгов | 10273/00/3Т от 20.04.2018 | Чепыгов Андрей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.841020 | - | - | - | 0.841020 |
| 78 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (гвс) Чепыгов | 10274/00/3Г от 20.04.2018 | Чепыгов Андрей Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 79 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51 офис.помещ № 3 (ку).(тепло) Яковенко | 11569/00/3 Т от 19.04.2019 г. | Яковенко Ирина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 0.911760 | - | - | - | 0.911760 |
| 80 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-офис.помещ. № 3 (ку) (гвс) Яковенко | 11570/00/3 Г от 19.04.2019 г. | Яковенко Ирина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 81 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.591040 | - | 5.591040 |
| 82 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) (КР на СОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.533234 | - | 0.533234 |
| 83 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-жил.дом (кв.1-21) (тепло) | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 22.973470 | - | - | - | 22.973470 |
| 84 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (тепло)(ку) КБ Калуга | 3804/00/4 Т | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | 4.717310 | - | - | - | 4.717310 |
| 85 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (гвс) КБ Калуга | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001249 | - | 0.001249 |
| 86 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (тепло) Сафронов | 5648/00/3 Т | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.751470 | - | - | - | 1.751470 |
| 87 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул. 51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД" (тепло) (ку) Сафронов | 5648/00/3 Т | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.731820 | - | - | - | 1.731820 |
| 88 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (гвс) Сафронов | 5649/00/3 Г | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 89 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул.51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД"(гвс) (ку) Сафронов | 5649/00/3 Г | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 90 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис (тепло)(ку) | 7567/00/3 Т от 01.08.2016 г. | Заиц Марина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 1.404320 | - | - | - | 1.404320 |
| 91 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис кв (1-8) (гвс) | 7568/00/3 Г от 01.08.2016 г. | Заиц Марина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 92 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом гвс (гвс) (кв.22-36) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 7.787520 | - | 7.787520 |
| 93 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51-ж.д. ( кв.22-36) (гвс) (КРнаСОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.417557 | - | 0.417557 |
| 94 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - индивидуальное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 0.634103 | - | - | - | 0.634103 |
| 95 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - центральное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 15.804193 | - | - | - | 15.804193 |
| 96 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (ку) (тепло) | 3822/00/3 Т от 01.10.2015г. | Кондратьева Зоя Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.362364 | - | - | - | 1.362364 |
| 97 | Академика Королева ул, 51, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (гвс) | 3823/00/3 Г от 01.10.2015г. | Кондратьева Зоя Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001310 | - | 0.001310 |
| 98 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещения №41, №42 (гвс) ЭВЕРЕСТ | 3852/00/3 Г от 01.04.2015 г. | ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000786 | - | 0.000786 |
| 99 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №41 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | 3853/00/3 Т от 01.04.2015 г. | ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | КалугаТеплосеть | 2.455841 | - | - | - | 2.455841 |
| 100 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №42 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | 3853/00/3 Т от 01.04.2015 г. | ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | КалугаТеплосеть | 1.763135 | - | - | - | 1.763135 |
| 101 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку)(тепло) | 3914/00/3 Т | УНИЛАБ ООО | КалугаТеплосеть | 1.939832 | - | - | - | 1.939832 |
| 102 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39 (гвс) | 3916/00/3 Г | УНИЛАБ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004044 | - | 0.004044 |
| 103 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку) (гвс) | 3916/00/3 Г | УНИЛАБ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000708 | - | 0.000708 |
| 104 | Академика Королева ул, 51, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Бархат" | 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000079 | - | 0.000079 |
| 105 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Ценные бумаги" | 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000118 | - | 0.000118 |
| 106 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) (площадь - 175,20) | 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.103000 | - | 0.103000 |
| 107 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 146,60 ) | 5646/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | 1.877092 | - | - | - | 1.877092 |
| 108 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 175,20 ) | 5646/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | 2.243292 | - | - | - | 2.243292 |
| 109 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 НСП "Карамелька" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005435 | - | 0.005435 |
| 110 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 НСП "Карамелька" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005435 | - | 0.005435 |
| 111 | Академика Королева ул, 6, Королева,6-корпус 3 НСП "Карамелька" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005435 | - | 0.005435 |
| 112 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 от. НСП "Карамелька" (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.015985 | - | - | - | 0.015985 |
| 113 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 от. НСП "Карамелька" (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.013944 | - | - | - | 0.013944 |
| 114 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 3 от.НСП "Карамелька" (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.010276 | - | - | - | 0.010276 |
| 115 | Академика Королева ул, 8, Королева,8 ж/дом (тепло) (ку) | 777 Академика Королева 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.698050 | - | - | - | 8.698050 |
| 116 | Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (КР на СОИ) | 0234 ГВС | ТСЖ Баррикад,10 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.326187 | - | 0.326187 |
| 117 | Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (ку) | 0234 ГВС | ТСЖ Баррикад,10 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 118 | Баррикад ул, 10, Баррикад,10-жил.дом от. (ку) | 0234 Тепло | ТСЖ Баррикад,10 | КалугаТеплосеть | 20.313700 | - | - | - | 20.313700 |
| 119 | Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (КР на СОИ) | 0120 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Баррикад,12 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.357104 | - | 0.357104 |
| 120 | Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (ку) | 0120 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Баррикад,12 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.882240 | - | 3.882240 |
| 121 | Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом (ку) (тепло) | 0120 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Баррикад,12 | КалугаТеплосеть | 13.939710 | - | - | - | 13.939710 |
| 122 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2-нежилое помещение (гвс) | 0086 Г | Вихорев С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 123 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2 неж.помещение (тепло)(ку) | 0086 Тепло | Вихорев С.В. | КалугаТеплосеть | 1.703920 | - | - | - | 1.703920 |
| 124 | Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.297175 | - | 1.297175 |
| 125 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 43.523550 | - | 43.523550 |
| 126 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 112.334820 | - | - | - | 112.334820 |
| 127 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (гвс) | 0520/00/3 ГВС от 13.08.2018 г. | ТСН "Баррикад,8" | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 128 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом гвс (КР на СОИ) | 0520/00/3 ГВС от 13.08.2018 г. | ТСН "Баррикад,8" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.303074 | - | 2.303074 |
| 129 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (отопление) (ку) | 0520/00/3 Тепло от 13.08.2018 г. | ТСН "Баррикад,8" | КалугаТеплосеть | 121.884510 | - | - | - | 121.884510 |
| 130 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение № 145 Терехова Т.И.(тепло) (ку) | 10446/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Терехова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.328580 | - | - | - | 1.328580 |
| 131 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 143,2 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | 10447/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Лесик Татьяна Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.732720 | - | - | - | 1.732720 |
| 132 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 46.9 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | 10447/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Лесик Татьяна Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.567490 | - | - | - | 0.567490 |
| 133 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Копытовский С.И. (тепло) (ку) | 10448/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Копытовский Сергей Игнатьевич | КалугаТеплосеть | 0.840950 | - | - | - | 0.840950 |
| 134 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Гулюк Л.В. (тепло) (ку) | 10450/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Гулюк Людмила Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.786500 | - | - | - | 0.786500 |
| 135 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Ефременков С.М.(тепло) (ку) | 10451/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Ефременков Сергей Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.534280 | - | - | - | 1.534280 |
| 136 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Дмитриев В.В.(тепло) (ку) | 10452/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Дмитриев Валерий Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.097470 | - | - | - | 1.097470 |
| 137 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Юдина А.И.(тепло) (ку) | 10453/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Юдина Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.145870 | - | - | - | 1.145870 |
| 138 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (тепло) (ку) | 11483/00/3 Т от 26.02.2019 г. | Аксенов Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.565070 | - | - | - | 0.565070 |
| 139 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (гвс) | 11484/00/3 Г от 26.02.2019 г. | Аксенов Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 140 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека гвс (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001198 | - | 0.001198 |
| 141 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека от отопление (ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.259460 | - | - | - | 8.259460 |
| 142 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.822720 | - | 27.822720 |
| 143 | Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17 гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.973779 | - | 0.973779 |
| 144 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (тепло) (ку) | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 46.289040 | - | - | - | 46.289040 |
| 145 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (1Ф) | 5374/00/3 Т от 16.09.2015 г. | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.853140 | - | - | - | 0.853140 |
| 146 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (2Ф) | 5374/00/3 Т от 16.09.2015 г. | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.643100 | - | - | - | 0.643100 |
| 147 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17 помещение (тепло) (ку) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.582380 | - | - | - | 1.582380 |
| 148 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17- нежилое помещение(тепло)(ку) | 6911/00/3 Т | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.774720 | - | - | - | 1.774720 |
| 149 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс) (2 узел) | 6912/00/3 Г | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000236 | - | 0.000236 |
| 150 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс)(1 узел) | 6912/00/3 Г | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000236 | - | 0.000236 |
| 151 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 1) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000275 | - | 0.000275 |
| 152 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 2) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001685 | - | 0.001685 |
| 153 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 3) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 154 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 4) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 155 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17- офис Пенс.фонд (тепло) (ку) | БД 0180/00/3 Т | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.051258 | - | - | - | 8.051258 |
| 156 | Баумана ул, 14, Баумана,14 Свято-георг.собор (тепло) | 0227 Тепло | Георгиевский собор | КалугаТеплосеть | 0.050960 | - | - | - | 0.050960 |
| 157 | Баумана ул, 22а, Баумана,22а-жилой дом (ку) | 777 Баумана 22А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.042360 | - | - | - | 3.042360 |
| 158 | Баумана ул, 24, Баумана,24 ж/дом (ку) | 777 Баумана 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.854110 | - | - | - | 8.854110 |
| 159 | Баумана ул, 26, Баумана,26 ж/дом (ку) | 777 Баумана 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.946530 | - | - | - | 9.946530 |
| 160 | Баумана ул, 26а, Баумана,26а (тепло) | 0441/3 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.016296 | - | - | - | 0.016296 |
| 161 | Баумана ул, 26а, Баумана,26а-нежилое помещение (тепло) | БД 0162/00/3 Т | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ Г.КАЛУГИ МКУ | КалугаТеплосеть | 0.034940 | - | - | - | 0.034940 |
| 162 | Баумана ул, 28, Баумана,28 ж/дом (ку) | 777 Баумана 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.321670 | - | - | - | 8.321670 |
| 163 | Баумана ул, 29, Баумана,29 школа N 13 (гвс) | БД 0112/00/3 Г от 19.01.2021г | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045217 | - | 0.045217 |
| 164 | Баумана ул, 29, Баумана,29 школа (тепло) | БД 0112/00/3 Т от 19.01.2021г | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.426390 | - | - | - | 0.426390 |
| 165 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 1 этаж(гвс) | 0334/00/3Г от 01.05.2019г. | Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001629 | - | 0.001629 |
| 166 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 2 этаж(гвс) | 0334/00/3Г от 01.05.2019г. | Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000543 | - | 0.000543 |
| 167 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис (тепло) (ку) | 0334/00/3Т от 01.05.2019г. | Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | КалугаТеплосеть | 2.974780 | - | - | - | 2.974780 |
| 168 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (гвс) | 0337/00/3Г от 01.05.2019г | Пшеничный Александр Леонидович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000470 | - | 0.000470 |
| 169 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (тепло) (ку) | 0337/00/3Т от 01.05.2019г | Пшеничный Александр Леонидович | КалугаТеплосеть | 0.857860 | - | - | - | 0.857860 |
| 170 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | 1901/00/5/04 ГВС от 29.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.385641 | - | 0.385641 |
| 171 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3 6 эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Баумана 3 (1я очередь) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 172 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3,6эт.ж.д.от. (ку) кв с 1 | 777 Баумана 3 (1я очередь) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.541680 | - | - | - | 13.541680 |
| 173 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3 неж.пом.№5 во 2-ой очер. (ку) (тепло) | 10030/00/3 Т | Доможир Раиса Тимофеевна | КалугаТеплосеть | 1.769020 | - | - | - | 1.769020 |
| 174 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул. 3,неж. помещение №5 во 2-ой очер. (гвс) | 10031/00/3 Г | Доможир Раиса Тимофеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000511 | - | 0.000511 |
| 175 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (гвс) | 10086/00/3 Г | Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 176 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (тепло)(ку) | 10087/00/3 Т | Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 1.551220 | - | - | - | 1.551220 |
| 177 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.581440 | - | 11.581440 |
| 178 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.574984 | - | 0.574984 |
| 179 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.от. (ку) кв с 21 | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 26.711960 | - | - | - | 26.711960 |
| 180 | Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.257475 | - | 0.257475 |
| 181 | Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом гвс (ку) | 777 Баумана 30/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 17.771520 | - | 17.771520 |
| 182 | Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом от (ку) | 777 Баумана 30/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.006080 | - | - | - | 39.006080 |
| 183 | Баумана ул, 34, Баумана,34-жилой дом (тепло) (ку) | 777 Баумана 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.855100 | - | - | - | 17.855100 |
| 184 | Баумана ул, 35, Баумана,35 жилой дом (ку) | 777 Баумана 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.269070 | - | - | - | 12.269070 |
| 185 | Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (гвс) | 0329 ГВС | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 186 | Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (тепло)(ку) | 0329 Тепло | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 1.449040 | - | - | - | 1.449040 |
| 187 | Баумана ул, 4, Баумана ул, 4, Баумана ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5/04 Г (КР на СОИ) от 25.01.2018 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.694672 | - | 0.694672 |
| 188 | Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (гвс) (ку) | 1858/00/5/04 Г от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.753920 | - | 28.753920 |
| 189 | Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 76.577280 | - | - | - | 76.577280 |
| 190 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.гвс (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.372480 | - | 2.372480 |
| 191 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч." гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.944851 | - | 0.944851 |
| 192 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на индивидуальном отоплении | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 3.115843 | - | - | - | 3.115843 |
| 193 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на центральном отоплении | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 9.262196 | - | - | - | 9.262196 |
| 194 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (тепло)(ку) | 5655/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Вальс салон для новобрачных | КалугаТеплосеть | 1.108213 | - | - | - | 1.108213 |
| 195 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (гвс) | 5657/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Вальс салон для новобрачных | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 196 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Все для бани (тепло)(ку) | 5658/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" | КалугаТеплосеть | 1.815041 | - | - | - | 1.815041 |
| 197 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Все для бани (гвс) | 5659/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 198 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещ.60 Комиссаров А.А. (инд.отопл.) (тепло) (ку) | 5664/00/3 Т от 01.10.2017 | Комиссаров Андрей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.286302 | - | - | - | 0.286302 |
| 199 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (тепло)(ку) | 5668/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Яшина Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.351457 | - | - | - | 0.351457 |
| 200 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (гвс) | 5669/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Яшина Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 201 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (тепло)(ку) | 5670/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Алферов Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.696585 | - | - | - | 1.696585 |
| 202 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (гвс) | 5671/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Алферов Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 203 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (тепло) (ку) | дс к договору № СФ 9103/00/3 Т | АО "СМП Банк" | КалугаТеплосеть | 2.335863 | - | - | - | 2.335863 |
| 204 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (гвс) | дс к договору № СФ 9104/00/3 Г | АО "СМП Банк" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002516 | - | 0.002516 |
| 205 | Баумана ул, 5а, Баумана,5 офисное помещение (тепло) (ку) | 14544/00/1Т от 01.02.2021г. | Казмирчук Ирина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.671420 | - | - | - | 0.671420 |
| 206 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14545/00/1Т от 01.02.2021г. | Гусева Елена Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.505040 | - | - | - | 0.505040 |
| 207 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение (тепло) (ку) | 14546/00/1Т от 01.02.2021г. | Балаш Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 208 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14547/00/1Т от 01.02.2021г. | Комиссаров Андрей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.398840 | - | - | - | 0.398840 |
| 209 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14548/00/1Т от 01.02.2021г. | Комиссарова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.398840 | - | - | - | 0.398840 |
| 210 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14550/00/1Т от 01.02.2021г. | Долбышева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.304440 | - | - | - | 0.304440 |
| 211 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14551/00/1Т от 01.02.2021г. | Лавров Владислав Валентинович | КалугаТеплосеть | 0.304440 | - | - | - | 0.304440 |
| 212 | Баумана ул, 5а, Баумана,5 магазин (тепло) (ку) | 14552/00/1Т от 01.02.2021г. | Носов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 0.608880 | - | - | - | 0.608880 |
| 213 | Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | 14555/00/1Т от 01.02.2020г. | Горюшев Леонид Иванович ИП | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 214 | Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | 14558/00/1Т от 01.02.2021г. | Горюшев Игорь Леонидович ИП | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 215 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло)( ку) | 14560/00/1Т от 01.02.2021г. | Улько Олег Владимирович ИП | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 216 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14561/00/1Т от 01.02.2021г. | Яшина Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 217 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин индив. отопление (тепло)( ку) | 14562/00/1Т от 01.02.2021г. | ИП Бородинов Максим Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.070431 | - | - | - | 0.070431 |
| 218 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение индив. отопление (тепло)( ку) | 14565/00/1Т от 01.02.2021г. | Зубков Дмитрий Александрович | КалугаТеплосеть | 0.060311 | - | - | - | 0.060311 |
| 219 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | 14652/00/1Г | Долбышева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 220 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | 14653/00/1Г от 26.04.2021г. | Балаш Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000220 | - | 0.000220 |
| 221 | Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а гвс (КР на СОИ) | 1965/00/5Т прямой договор на КРнаСОИ от 01.01.2021г. | ТСН (ж) "Баумана, 5А" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.307236 | - | 0.307236 |
| 222 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом гвс (ку) | 777 Баумана д. 5а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.254720 | - | 6.254720 |
| 223 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом отопл. (тепло) (ку) | 777 Баумана д. 5а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.916340 | - | - | - | 25.916340 |
| 224 | Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (гвс) | 0324/00/3ГВС от 01.02.2020г. | Шамаева В.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000372 | - | 0.000372 |
| 225 | Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (тепло)(ку) | 0324/00/3Т от 01.02.2020г. | Шамаева В.Д. | КалугаТеплосеть | 2.067360 | - | - | - | 2.067360 |
| 226 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул, пом.1,2 Падин А.М.(тепло)(ку) | 10543/00/3Т от 01.09.2018г. | Падин Артемий Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.092680 | - | - | - | 1.092680 |
| 227 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.251878 | - | 0.251878 |
| 228 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(тепло)(ку) | 4039/00/3 Т от 01.09.2014 г. | Байбаков Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.262600 | - | - | - | 1.262600 |
| 229 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(гвс) | 4040/00/3 Г от 01.09.2014 г. | Байбаков Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000937 | - | 0.000937 |
| 230 | Большевиков ул, 1, Большевиков,1-5эт.ж.д. общ.гвс (ку) | 777 Большевиков 1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.047840 | - | 13.047840 |
| 231 | Большевиков ул, 1, Большевиков 1,5эт.ж.д.общ.от. (ку) | 777 Большевиков 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.447160 | - | - | - | 46.447160 |
| 232 | Большевиков ул, 2, Большевиков,2 ж/дом от (ку) | 777 Большевиков 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.234000 | - | - | - | 78.234000 |
| 233 | Большевиков ул, 3, Большевиков,3-жилой дом (ку) | 777 Большевиков,д. 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 111.215000 | - | - | - | 111.215000 |
| 234 | Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.532520 | - | 19.532520 |
| 235 | Вооруженного Восстания ул, 1, Вооруженного Восстания ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.290079 | - | 0.290079 |
| 236 | Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 э.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 54.251680 | - | - | - | 54.251680 |
| 237 | Вооруженного Восстания ул, 10 "Автокооператив", Автокооператив "Жигули"(тепло) | 5863/00/3 Т | Автокооператив "ЖИГУЛИ" | КалугаТеплосеть | 0.024429 | - | - | - | 0.024429 |
| 238 | Вооруженного Восстания ул, 12 "Лосминский А.С.т", Кооператив"Горизонталь" Т (тепло) | 0276 Тепло | Лосминский А.С. | КалугаТеплосеть | 0.000900 | - | - | - | 0.000900 |
| 239 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-жил.дом гвс ку) | 0277 ГВС | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.823040 | - | 16.823040 |
| 240 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-офисы гвс (гвс) | 0277 ГВС | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 241 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстание,2/23-жил.дом отопл. (тепло)(ку) | 0277/00/3 Т | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | 48.525750 | - | - | - | 48.525750 |
| 242 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офисы (тепло) (ку) | 0277/00/3 Т | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | 7.281750 | - | - | - | 7.281750 |
| 243 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офис (тепло) (ку) | 10577/00/3 Т от 12.09.2018 г. | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 0.643650 | - | - | - | 0.643650 |
| 244 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (тепло) (ку) | 14592/00/1 Т от 15.02.2021г. | Пахно Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.442300 | - | - | - | 2.442300 |
| 245 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (гвс) | 14602/00/1 Г от 15.02.2021г. | Пахно Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003456 | - | 0.003456 |
| 246 | Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 5(тепло) | 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | СТРОЙМЕР ООО | КалугаТеплосеть | 0.008062 | - | - | - | 0.008062 |
| 247 | Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 6(тепло) | 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | СТРОЙМЕР ООО | КалугаТеплосеть | 0.008259 | - | - | - | 0.008259 |
| 248 | Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" нежил. здан. строен 3(тепло) | 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | СТРОЙМЕР ООО | КалугаТеплосеть | 0.025707 | - | - | - | 0.025707 |
| 249 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Журавушка" (гвс) | БД 0285/00/3 Г | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034936 | - | 0.034936 |
| 250 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Росинка" (гвс) | БД 0285/00/3 Г | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030689 | - | 0.030689 |
| 251 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 "Росинка" (тепло) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.107000 | 0.037000 | - | - | 0.144000 |
| 252 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5"Журавушка" (тепло) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.123000 | 0.025400 | - | - | 0.148400 |
| 253 | Воронина ул, 11, Воронина ул, 11, Воронина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.718037 | - | 0.718037 |
| 254 | Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.705600 | - | 9.705600 |
| 255 | Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом тепло (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 92.120240 | - | - | - | 92.120240 |
| 256 | Воронина ул, 11, Воронина,11 бывш.кв.1 офисное помещ. (ку) (тепло) | 4154/00/3 Т | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 257 | Воронина ул, 11, Воронина,11 бывш.кв.1 офисное помещ. (гвс) | 4155/00/3 Г | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000151 | - | 0.000151 |
| 258 | Воронина ул, 30, Воронина,30 д/кN15 "Ракета" (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010249 | - | 0.010249 |
| 259 | Воронина ул, 30, Воронина,30 потери гвс хох.бл. (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 260 | Воронина ул, 30, Воронина,30 ясли-сад"Ракета" (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.053845 | - | 0.053845 |
| 261 | Воронина ул, 30, Воронина,3О-хозблок (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047149 | - | 0.047149 |
| 262 | Воронина ул, 30, Воронина,30 "Ракета"-потери (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 263 | Воронина ул, 30, Воронина,30 Д.сад (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.161870 | - | - | - | 0.161870 |
| 264 | Воронина ул, 30, Воронина,30 Д/сад (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.233100 | - | - | - | 0.233100 |
| 265 | Воронина ул, 30, Воронина,30 хозблок (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.019470 | - | - | - | 0.019470 |
| 266 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) | 0355/00/3 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 1.083443 | - | - | - | 1.083443 |
| 267 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) потери в сети до теплосчетчика | 0355/00/3 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 268 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | 14713/00/1 Т от | ИП Съедина Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.008747 | - | - | - | 0.008747 |
| 269 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | 14713/00/1 Т от | ИП Съедина Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 270 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Титова В.С. 1/4 (тепло) | 14714/00/1 Т | ИП Титова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.008164 | - | - | - | 0.008164 |
| 271 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Титова В.С. 1/4 (тепло) | 14714/00/1 Т | ИП Титова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 272 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | 14715/00/1 Т | ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.008747 | - | - | - | 0.008747 |
| 273 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | 14715/00/1 Т | ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 274 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | 14716/00/1 Т | ИП Борсук Виктор Васильевич | КалугаТеплосеть | 0.008747 | - | - | - | 0.008747 |
| 275 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | 14716/00/1 Т | ИП Борсук Виктор Васильевич | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 276 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 неж.помещ.52, 4 этаж. (тепло) | 3913/00/3 Т от 01.06.2014 г. | Свотин Александр Анатольевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.158456 | - | - | - | 0.158456 |
| 277 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ООО Воланд | 652/3 Тепло от 01.11.2013 г. | Воланд ООО | КалугаТеплосеть | 0.076960 | - | - | - | 0.076960 |
| 278 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 Аксенов Д.В. | 656/3 Тепло | ИП Аксенов Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.057916 | - | - | - | 0.057916 |
| 279 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 Атак (тепло) | 809/3 Тепло | АТАК ООО | КалугаТеплосеть | 0.210190 | 0.199828 | - | - | 0.410018 |
| 280 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ГАОУ ДПО КГИРО (тепло) | БД 0655/00/3 Т от 29.01.2021 г. | ГАОУ ДПО"КГИРО" | КалугаТеплосеть | 0.087261 | - | - | - | 0.087261 |
| 281 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ТЦ "Гагаринский" (тепло) | Договор №644/3Т от 1.10.2013г. Тепло | ТЦ Гагарина,1 ООО | КалугаТеплосеть | 0.467690 | - | - | - | 0.467690 |
| 282 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (тепло)(ку) | 12134/00/3 Т от 14.08.2019 г. | Меркулов Антон Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 283 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (Меркулов А. В. ) (гвс) | 12135/00/3 Г от 14.08.2019 г. | Меркулов Антон Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000624 | - | 0.000624 |
| 284 | Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/04 Г от 30.06.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2018) | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.838333 | - | 1.838333 |
| 285 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 офис Сбербанк (тепло) (ку) | 301 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 286 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ. S 404,9 (ку) (тепло) | 5431/00/3 Т от 01.10.2015 г. | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 9.555640 | - | - | - | 9.555640 |
| 287 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11-"Фармобеспечение " (гвс) | 5439/00/3 Г | ЭФА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000118 | - | 0.000118 |
| 288 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 (тепло)(ку) | 5439/00/3 Т | ЭФА ООО | КалугаТеплосеть | 4.394320 | - | - | - | 4.394320 |
| 289 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом гвс (ку) | 777 Гагарина 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 22.963200 | - | 22.963200 |
| 290 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом от (ку) | 777 Гагарина 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 240.644480 | - | - | - | 240.644480 |
| 291 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ S 230.9 (ку) (тепло) | ДС с Амановым Э.А.О. к договору № 5431/00/3 Т от 11.06.2020 г. | Рытиков Юрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | 5.449240 | - | - | - | 5.449240 |
| 292 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11нежил. помещ. (ИП Аманов ) (гвс) | ДС с Амановым Э.А.О. к договору № 5432/00/3 Г от 01.10.2015 | Рытиков Юрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000325 | - | 0.000325 |
| 293 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-магазин,мастерская (тепло) (ку) | 0223 Тепло | Перцева С.Б. (ИП) | КалугаТеплосеть | 5.469211 | - | - | - | 5.469211 |
| 294 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (гвс) | 0270/00/3 Г от 14.08.2018 г | Козлова Г.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 295 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (тепло)(ку) | 0270/00/3 Т от 14.08.2018 г | Козлова Г.А. | КалугаТеплосеть | 4.492566 | - | - | - | 4.492566 |
| 296 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (гвс) | 0357 ГВС | ИП Дубяга И.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001438 | - | 0.001438 |
| 297 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (тепло)(ку) | 0357 Тепло | ИП Дубяга И.Н. | КалугаТеплосеть | 2.899341 | - | - | - | 2.899341 |
| 298 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-нежилое помещение, помещение магазина в цокольном этаже (тепло) (ку) | 10390/00/3 Т от 17.07.2018 г. | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.030951 | - | - | - | 2.030951 |
| 299 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-Нежилое помещение, помещение склада на втором этаже (тепло) (ку) | 10391/00/3 Т от 17.07.2018 г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 1.204921 | - | - | - | 1.204921 |
| 300 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13помещение № 13 (тепло)(ку) | 10393/00/3 Т от 17.07.2018 г. | Перцев Евгений Геннадиевич | КалугаТеплосеть | 6.250527 | - | - | - | 6.250527 |
| 301 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-помещение № 13 (гвс) | 10394/00/3 Г от 17.07.2018 г. | Перцев Евгений Геннадиевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 302 | Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.106954 | - | 2.106954 |
| 303 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 79.370240 | - | 79.370240 |
| 304 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13,ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 215.591416 | - | - | - | 215.591416 |
| 305 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт.озд.компл. (тепло)(ку) | 3824/00/3 Т | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | 35.003894 | - | - | - | 35.003894 |
| 306 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(жен.душ) (гвс) | 3825/00/3 Г | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000585 | - | 0.000585 |
| 307 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(муж.душ) (гвс) | 3825/00/3 Г | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001683 | - | 0.001683 |
| 308 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(СПА салон (гвс) | 3825/00/3 Г | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000576 | - | 0.000576 |
| 309 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом.№2 гвс (гвс) | Договор № 642/3 Г от 01.10.2013г. ГВС | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 310 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом. №2 (тепло)(ку) | Договор № 642/3 Т от 01.10.2013г. Тепло | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | 2.548691 | - | - | - | 2.548691 |
| 311 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" (тепло)(ку) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11474/00/3 Т 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 19.817655 | - | - | - | 19.817655 |
| 312 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный"(подвал) (тепло)(ку) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11474/00/3 Т 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.833069 | - | - | - | 0.833069 |
| 313 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" счётчик 1 (гвс) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11476/00/3 Г от 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001298 | - | 0.001298 |
| 314 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" счётчик 2 общ. (гвс) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11476/00/3 Г от 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001947 | - | 0.001947 |
| 315 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 2 (гвс) | 0083 ГВС от 01.01.2013 г. | Свободин Александр Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000719 | - | 0.000719 |
| 316 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 1 (гвс) | 0083 ГВС от 01.01.2013 г. | Свободин Александр Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000479 | - | 0.000479 |
| 317 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 "Суперболт" (тепло)(ку) | 0083 Тепло от 01.01.2013 г. | Свободин Александр Николаевич | КалугаТеплосеть | 5.791440 | - | - | - | 5.791440 |
| 318 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 магазин Поповский В.И. (гвс) | 0092/00/3 Г | Поповский В.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001348 | - | 0.001348 |
| 319 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг Поповский В.И. (тепло)(ку) | 0092/00/3 Т | Поповский В.И. | КалугаТеплосеть | 9.650040 | - | - | - | 9.650040 |
| 320 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (кухня) (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021568 | - | 0.021568 |
| 321 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002696 | - | 0.002696 |
| 322 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Склад (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002696 | - | 0.002696 |
| 323 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин" Т (тепло)(ку) | 0259/00/3 Т от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 7.035160 | - | - | - | 7.035160 |
| 324 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 гвс (КР на СОИ) | 1933/00/5/04 Г от 21.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.127739 | - | 1.127739 |
| 325 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 нежилое помещение Щерба А.В. (тепло)(ку) | 6749/00/3 Т | Щерба Александр Валерьевич | КалугаТеплосеть | 2.131080 | - | - | - | 2.131080 |
| 326 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (тепло) (ку) Сабитова В.В. | 7729/00/3 Т | Сабитова Виктория Владимировна | КалугаТеплосеть | 2.015440 | - | - | - | 2.015440 |
| 327 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (гвс) Сабитова В.В. | 7752/00/3 Г | Сабитова Виктория Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012469 | - | 0.012469 |
| 328 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. гвс | 777 Гагарина 13/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 64.488320 | - | 64.488320 |
| 329 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. (отопление) (ку) (кв. 1-108) | 777 Гагарина 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 159.755480 | - | - | - | 159.755480 |
| 330 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (тепло)(ку) Царик В.Е. | 8455/00/3 Т | Царик Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 331 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (гвс) Царик В.Е. | 8456/00/3 Г | Царик Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004260 | - | 0.004260 |
| 332 | Гагарина ул, 13/Г, Гагарина,13"Г" универсам (тепло) | 11477/00/3 Т от 25.02.2019 г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.039741 | - | - | - | 0.039741 |
| 333 | Гагарина ул, 13/Г, Гагарина,13"Г" универсам (потери) | 11477/00/3 Т от 25.02.2019 г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 334 | Гагарина ул, 1а, ГП "Автовокзал "Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) | 6377/00/3 Т | ГП "Автовокзал "Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.007390 | - | - | - | 0.007390 |
| 335 | Гагарина ул, 1а, ГП "Автовокзал "Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) потери в сети | 6377/00/3 Т | ГП "Автовокзал "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 336 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) | 7769/00/3 Т | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.017025 | - | - | - | 0.017025 |
| 337 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) потери до т/сч | 7769/00/3 Т | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 338 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, кафе (тепло) | ДС 7771/00/3 Т С Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | 0.007910 | - | - | - | 0.007910 |
| 339 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, кафе (тепло) потери до т/сч | ДС 7771/00/3 Т С Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 340 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3 корп.1 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.328710 | - | - | - | 0.328710 |
| 341 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3 пристройка к кор.1 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.014720 | - | - | - | 0.014720 |
| 342 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3-актовый зал (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.033480 | - | - | - | 0.033480 |
| 343 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3-гаражный бокс (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.009500 | - | - | - | 0.009500 |
| 344 | Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/сад Г (гвс) | БД 0141/00/3 Г | Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016941 | - | 0.016941 |
| 345 | Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/с Т (тепло) | БД 0141/00/3 Т | Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.092471 | 0.065000 | - | - | 0.157471 |
| 346 | Гагарина ул, 38а, Гагарина,38а жилой дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 35.484400 | - | - | - | 35.484400 |
| 347 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" (гвс) | 0042 ГВС | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002436 | - | 0.002436 |
| 348 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери (гвс) | 0042 ГВС | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 349 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери до теплосчетчика от. | 0042 Тепло | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 350 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4"ДЖИ ЭМ Капитал" (тепло) | 0042 Тепло | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.078306 | 0.090540 | - | - | 0.168846 |
| 351 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4-офис/Орггидромаш/ (гвс) | 0379 ГВС | Орггидромаш (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065613 | - | 0.065613 |
| 352 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 офис Т (тепло) | 0379 Тепло | Орггидромаш (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.290610 | - | - | - | 0.290610 |
| 353 | Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (гвс) | БД 0240/00/3 Г от 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | 0.067425 | - | 0.067425 |
| 354 | Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.241850 | - | - | - | 0.241850 |
| 355 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 нежилое помещение Денисов А.А. (тепло) (ку) | 10327/00/3 Т от 21.06.2018 г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 1.811250 | - | - | - | 1.811250 |
| 356 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 гвс (КРнаСОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.320634 | - | 1.320634 |
| 357 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 неж.помещ. №15 (кв1-4) (ку) (тепло) Ростелеком | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.559650 | - | - | - | 0.559650 |
| 358 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 мед.центр пом. № 7 Харитонова Г.В. (ку) (тепло) | 3922/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Харитонова Галина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.895650 | - | - | - | 0.895650 |
| 359 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 2 Антонова А.П. (ку) (гвс) | 3947/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Антонова Анна Павловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000118 | - | 0.000118 |
| 360 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 2 Антонова А.П. (ку) (тепло) | 3948/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Антонова Анна Павловна | КалугаТеплосеть | 0.914550 | - | - | - | 0.914550 |
| 361 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (гвс) | 5666/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | ООО "Столовая "Рассвет" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001123 | - | 0.001123 |
| 362 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (тепло)(ку) | 5667/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ООО "Столовая "Рассвет" | КалугаТеплосеть | 3.129000 | - | - | - | 3.129000 |
| 363 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (кв 57)(тепло) (ку) | 5674/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 1.648500 | - | - | - | 1.648500 |
| 364 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (гвс) | 5676/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 365 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (тепло)(ку) S-45 | 5681/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | 0.472500 | - | - | - | 0.472500 |
| 366 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (тепло)(ку) S-62.80 | 5681/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | 0.659400 | - | - | - | 0.659400 |
| 367 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (гвс) S-45 | 5683/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 368 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (гвс) S-62.80 | 5683/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 369 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.248,00 (ку) (тепло) | 5705/00/3 Т | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | 2.604000 | - | - | - | 2.604000 |
| 370 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (тепло) | 5705/00/3 Т | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | 3.774435 | - | - | - | 3.774435 |
| 371 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (тепло) | 5707/00/3 Т от 01.10.2015 | Гегамян Арутюн Гришаевич | КалугаТеплосеть | 0.655200 | - | - | - | 0.655200 |
| 372 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Газэнерго банк (ку) (тепло) | 5722/00/3 Т | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | 2.906400 | - | - | - | 2.906400 |
| 373 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.248,00 (ку) (гвс) | 5779/00/3 Г от 01.10.2015 | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 374 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (гвс) | 5779/00/3 Г от 01.10.2015 | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 375 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (гвс) | 5780/00/3 Г от 01.10.2015г. | Гегамян Арутюн Гришаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 376 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (гвс) | 777 Гагарина 6а/47 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 40.135680 | - | 40.135680 |
| 377 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (тепло) | 777 Гагарина 6а/47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.960900 | - | - | - | 60.960900 |
| 378 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (тепло)(ку) | 8683/00/3 Т от 06.03.2017 г. | Меланич Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 0.620550 | - | - | - | 0.620550 |
| 379 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (гвс) | 8684/00/3 Г от 06.03.2017 г. | Меланич Елена Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005410 | - | 0.005410 |
| 380 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8 маг-н"Белый дом" (тепло) | 0199 Тепло | Рейн Инга Эдуардовна | КалугаТеплосеть | 0.024303 | - | - | - | 0.024303 |
| 381 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8-мастерские (тепло) | 0817/00/ 3 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.019001 | - | - | - | 0.019001 |
| 382 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8 ,пом. (тепло)(ку) | 12627/00/3 Т от 19,09,2019г. | Яровой Владимир Николаевич | КалугаТеплосеть | 13.520440 | - | - | - | 13.520440 |
| 383 | Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1951/00/5 Г от 01.04.2020г (прямой договор КР на СОИ) | ООО УК "Наш Город" | КалугаТеплосеть | - | - | 4.366245 | - | 4.366245 |
| 384 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.гвс (ку) | 777 Гагарина 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 47.665280 | - | 47.665280 |
| 385 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.от. (ку) | 777 Гагарина 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 314.569120 | - | - | - | 314.569120 |
| 386 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | 11127/00/3 Т от 14.12.2018 г. | ООО КВАНТ | КалугаТеплосеть | 1.349150 | - | - | - | 1.349150 |
| 387 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (тепло)(ку) | 11379/00/3 Т от 21.01.2019 г. | Шмаков Роман Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.219010 | - | - | - | 0.219010 |
| 388 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (гвс) | 11380/00/3 Г от 21.01.2019 г. | Шмаков Роман Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004116 | - | 0.004116 |
| 389 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- нежилое помещение № 5.(гвс) | 11415/00/3 Г от 30.01.2019 г. | ООО КВАНТ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001250 | - | 0.001250 |
| 390 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- пом.1(тепло)(ку) | 12260/00/3 Т от 27.08.2019 г. | Хохлова Наталья Хасановна | КалугаТеплосеть | 1.051490 | - | - | - | 1.051490 |
| 391 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.539336 | - | 0.539336 |
| 392 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс (ку) | 777 Гагарина 8А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.969600 | - | 18.969600 |
| 393 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8"а"-жилой дом (ку) | 777 Гагарина 8А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.840500 | - | - | - | 21.840500 |
| 394 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилые помещения (тепло)(ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 1.583890 | - | - | - | 1.583890 |
| 395 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9-магазин "Оптика" (гвс) | 0062 ГВС | Невзоров В.А.,Невзорова С.П. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000262 | - | 0.000262 |
| 396 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9 маг."Оптика" (тепло) | 0062 Тепло | Невзоров В.А.,Невзорова С.П. | КалугаТеплосеть | 0.005288 | - | - | - | 0.005288 |
| 397 | Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.582552 | - | 0.582552 |
| 398 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 9.705600 | - | 9.705600 |
| 399 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9 10эт.ж.д.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 16.672950 | - | - | - | 16.672950 |
| 400 | Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№52 (тепло)(ку) | 13645/00/1 Т от 01.05.2020г. | ИП Дорогов Антон Александрович | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 401 | Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№71 (тепло)(КУ) | 4077/00/3 Т | Бородинова Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 402 | Георгиевская ул, 18, Георгиевская,18 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Георгиевская 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.229720 | - | - | - | 75.229720 |
| 403 | Георгиевская ул, 19, Георгиевская,19-офис (тепло) | 0484/00/3 Т от 11.01.2019 г. | Аэрогеология ФГУНПП | КалугаТеплосеть | 0.006226 | - | - | - | 0.006226 |
| 404 | Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 жилой дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 39.386040 | - | - | - | 39.386040 |
| 405 | Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 нежилое помещение (тепло) (ку) | 9586/00/3 Т от 15.12.2017 | Левкина Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 406 | Георгиевская ул, 23, Георгиевская,23 ж/д (ку) | 777 Георгиевская 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.302040 | - | - | - | 9.302040 |
| 407 | Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25-парикмахерская (тепло) | 0229 Тепло | Глоба Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.002200 | - | - | - | 0.002200 |
| 408 | Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25 ж/д (ку) | 777 Георгиевская 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.345780 | - | - | - | 9.345780 |
| 409 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская ул, 3 ГВС (КР на СОИ) | 0244/00/3 ГВС от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.007609 | - | 2.007609 |
| 410 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом.гвс (гвс) | 0244/00/3 ГВС от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002396 | - | 0.002396 |
| 411 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-ж/дом гвс (ку) | 0244/00/3 ГВС от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | - | - | 23.293440 | - | 23.293440 |
| 412 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом. (тепло) (ку) | 0244/00/3 Тепло от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | 3.861110 | - | - | - | 3.861110 |
| 413 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-жил.дом от (тепло) | 0244/00/3 Тепло от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | 68.654190 | - | - | - | 68.654190 |
| 414 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | 14627/00/1Т от 25.02.2021г. | Левшин Арнольд Аркадиевич | КалугаТеплосеть | 1.311640 | - | - | - | 1.311640 |
| 415 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | 14657/00/1Т от 16.03.2021г. | Лапшина Наталья Михайловна ИП | КалугаТеплосеть | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 416 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | 14659/00/1Т от 22.03.2021г. | Гусева Елена Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.010350 | - | - | - | 1.010350 |
| 417 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | 14662/00/1Т от 22.03.2021г. | Кузнецов Дмитрий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.791945 | - | - | - | 0.791945 |
| 418 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | 14665/00/1Т от 22.03.2021г. | Павлов Борис Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 0.791945 | - | - | - | 0.791945 |
| 419 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | 14666/00/1Т от 23.03.2021г. | Кузнецов Дмитрий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.749595 | - | - | - | 0.749595 |
| 420 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | 14667/00/1Т от 23.03.2021г. | Павлов Борис Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 0.749595 | - | - | - | 0.749595 |
| 421 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 103 (тепло) (ку) | 14669/00/1Т от 26.04.2021г. | ООО "Тай СПА" | КалугаТеплосеть | 1.995290 | - | - | - | 1.995290 |
| 422 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | 14673/00/1Т от 26.04.2021г. | Про-Дента-Люкс (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.015860 | - | - | - | 2.015860 |
| 423 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | 14673/00/1Т от 26.04.2021г. | Про-Дента-Люкс (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.694540 | - | - | - | 0.694540 |
| 424 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (гвс) | 14682/00/1Г от 01.04.2021г. | Левшин Арнольд Аркадиевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000245 | - | 0.000245 |
| 425 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (гвс) | 14683/00/1Г от 01.04.2021г. | Гусева Елена Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 426 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (тепло) (ку) | 14688/00/1Т от 14.04.2021г. | Яковлева Светлана Леопольдовна | КалугаТеплосеть | 1.189430 | - | - | - | 1.189430 |
| 427 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (гвс) | 14689/00/1Г от 14.04.2021г. | Яковлева Светлана Леопольдовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000080 | - | 0.000080 |
| 428 | Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39 (тепло) | 12393/00/1Т от 01.09.2019г. | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 0.285900 | - | - | - | 0.285900 |
| 429 | Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39-сбербанк (тепло) | 304 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.022706 | - | - | - | 0.022706 |
| 430 | Георгиевская ул, 41, Георгиевская,41 жилой дом (ку) | 777 Георгиевская 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.258520 | - | - | - | 5.258520 |
| 431 | Георгиевская ул, 45б, Георгиевская,45б ж/д (ку) | 0210 Тепло г. Калуга, Георгиевская дом № 45 б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.766500 | - | - | - | 3.766500 |
| 432 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом-гвс (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.254400 | - | 17.254400 |
| 433 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.515319 | - | 0.515319 |
| 434 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом от (тепло)(ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 36.895060 | - | - | - | 36.895060 |
| 435 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (тепло)(ку) | 5672/00/3 Тепло от 01.10.2015 | РЯБОВОЛ Н.С. | КалугаТеплосеть | 1.511580 | - | - | - | 1.511580 |
| 436 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (гвс) | 5673/00/3 ГВС от 01.10.2015 | РЯБОВОЛ Н.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 437 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (гвс) Швейц.фонд | 662/3 ГВС | Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001331 | - | 0.001331 |
| 438 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (тепло) Швейц.фонд | 662/3 Тепло | Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.009369 | - | - | - | 0.009369 |
| 439 | Герцена ул, 14 А, Производственные мастерские (тепло) | БД 0036/00/3 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | 0.071947 | - | - | - | 0.071947 |
| 440 | Герцена ул, 16, Герцена,16 КП "БТИ" (гвс) | БД 0179/00/3 Г от 16.12.2020г. | БТИ КП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005332 | - | 0.005332 |
| 441 | Герцена ул, 16, Герцена,16-гараж БТИ (тепло) | БД 0179/00/3 Т от 16.12.2020г. | БТИ КП | КалугаТеплосеть | 0.021500 | - | - | - | 0.021500 |
| 442 | Герцена ул, 16, Герцена,16-офис"БТИ" (тепло) | БД 0179/00/3 Т от 16.12.2020г. | БТИ КП | КалугаТеплосеть | 0.094743 | - | - | - | 0.094743 |
| 443 | Герцена ул, 16, Герцена,16-офис ГИТ (тепло) | БД 0342/00/3 Т от | УФК по Калужской области (Государственная инспекция труда в Калужской области) | КалугаТеплосеть | 0.031087 | - | - | - | 0.031087 |
| 444 | Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16 А потери (тепло) | БД 11928/00/3 Т от 21.01.21г | ГБПОУ КО КТЭП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 445 | Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16-А (тепло) | БД 11928/00/3 Т от 21.01.21г | ГБПОУ КО КТЭП | КалугаТеплосеть | 0.059789 | - | - | - | 0.059789 |
| 446 | Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б -потери Быт.Серв. (тепло) | 13676/00/1 Т | ООО "Престиж | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 447 | Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б, Арендно-произ.объед.быт.обс (тепло) | 13676/00/1 Т | ООО "Престиж | КалугаТеплосеть | 0.038885 | - | - | - | 0.038885 |
| 448 | Герцена ул, 16 В, Хозяйственный блок (тепло) | БД 0036/00/3 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | 0.063850 | 0.089218 | - | - | 0.153068 |
| 449 | Герцена ул, 16а, Герцена,16а ж/д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 13.733280 | - | - | - | 13.733280 |
| 450 | Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (гвс) | 0262 ГВС | Гассельблат Г.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002995 | - | 0.002995 |
| 451 | Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (тепло)(ку) | 0262 Тепло от 01.02.2004 г. | Гассельблат Г.В. | КалугаТеплосеть | 13.782400 | - | - | - | 13.782400 |
| 452 | Герцена ул, 17, Герцена ул, 17, Герцена ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.048621 | - | 3.048621 |
| 453 | Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 135.878400 | - | 135.878400 |
| 454 | Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 295.162840 | - | - | - | 295.162840 |
| 455 | Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.471627 | - | 0.471627 |
| 456 | Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.960320 | - | 15.960320 |
| 457 | Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 29.349600 | - | - | - | 29.349600 |
| 458 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (гвс) | 0346 ГВС | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 459 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (тепло)(ку) | 0346/00/3 Т | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | 1.842050 | - | - | - | 1.842050 |
| 460 | Герцена ул, 19а, Герцена,19 а кв.1 (тепло)(ку) | 10407/00/3Т от 01.08.2018г. | Фомин Роман Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.502991 | - | - | - | 1.502991 |
| 461 | Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.096454 | - | 0.096454 |
| 462 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Герцена 19А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.995200 | - | 2.995200 |
| 463 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - индивидуальное отопление (ку) | 777 Герцена 19А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.206718 | - | - | - | 0.206718 |
| 464 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - центральное отопление (ку) | 777 Герцена 19А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.454728 | - | - | - | 6.454728 |
| 465 | Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8(тепло)(ку) | 8864/00/3 Т | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | 1.895185 | - | - | - | 1.895185 |
| 466 | Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8 гвс | 8865/00/3 Г | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010020 | - | 0.010020 |
| 467 | Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.283144 | - | 0.283144 |
| 468 | Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 14.861700 | - | 14.861700 |
| 469 | Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 41.224480 | - | - | - | 41.224480 |
| 470 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27,пом.1 промт.магазин (тепло) | 0415/00/1 Т | Доманова И.И. | КалугаТеплосеть | 0.006363 | - | - | - | 0.006363 |
| 471 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27 база (тепло) | 0617 Тепло | Торг (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.073230 | - | - | - | 0.073230 |
| 472 | Герцена ул, 27, Герцена ул. 27 потери до т/счетчика | 748/1 Тепло | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 473 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27 нежилое торгово-офисное пом (тепло) | 748/1 Тепло | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.065341 | - | - | - | 0.065341 |
| 474 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27 нежилые помещения (тепло) | 748/1 Тепло | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.018981 | - | - | - | 0.018981 |
| 475 | Герцена ул, 29, Герцена,д.29, кв. 2 (тепло)(ку) | 0010 Тепло | Бартощук Е.И. | КалугаТеплосеть | 0.818920 | - | - | - | 0.818920 |
| 476 | Герцена ул, 29, Герцена,д.29,кв.3 магазин"Хозтовары" (тепло) КУ | 0175/00/1Т от 01.07.2016 | Лизункова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.019520 | - | - | - | 1.019520 |
| 477 | Герцена ул, 29, Герцена,д.29 ж.д. ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Герцена 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.638960 | - | - | - | 106.638960 |
| 478 | Герцена ул, 3, Герцена ул, 3, Герцена ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.828654 | - | 1.828654 |
| 479 | Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 53.926740 | - | 53.926740 |
| 480 | Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 134.191960 | - | - | - | 134.191960 |
| 481 | Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер" (гвс) | 5030/00/3 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001697 | - | 0.001697 |
| 482 | Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер"(тепло)(ку:отпление) | ДС к договору 5030/00/3 Т Мартвых И.В. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.055490 | - | - | - | 0.055490 |
| 483 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0603 Тепло | Шония Дато Душелиевич | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 484 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 продовольственный магазин (тепло)(ку) | 14571/00/1 Тепло | Калейдоскоп (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.621960 | - | - | - | 2.621960 |
| 485 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31,магазин (тепло) (ку) | 6704/00/1 Т от 01.01.2016г. | Смирнова Екатерина Петровна | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 486 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 офис (тепло)(ку) | 7017/00/1 Т от 01.06.2016 г. | Кобзева Татьяна Геннадиевна | КалугаТеплосеть | 0.752840 | - | - | - | 0.752840 |
| 487 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Герцена 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.514000 | - | - | - | 73.514000 |
| 488 | Герцена ул, 34, Герцена,34 нов.учеб.корп. N 2 (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.177812 | - | - | - | 0.177812 |
| 489 | Герцена ул, 34, Герцена,34 новый корпус (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.268707 | - | - | - | 0.268707 |
| 490 | Герцена ул, 34, Герцена,34 спортзал с пищеблоком (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.091662 | - | - | - | 0.091662 |
| 491 | Герцена ул, 34, Герцена,34 Учебное здание (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.106358 | - | - | - | 0.106358 |
| 492 | Герцена ул, 34, Герцена,34-потери (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 493 | Герцена ул, 4, Герцена,4- опс №30 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001743 | - | 0.001743 |
| 494 | Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, опс № 30 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.558240 | - | - | - | 2.558240 |
| 495 | Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, Герцена ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.587714 | - | 0.587714 |
| 496 | Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.825520 | - | 32.825520 |
| 497 | Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 79.265320 | - | - | - | 79.265320 |
| 498 | Герцена ул, 6, Герцена ул, 6, Герцена ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.427850 | - | 1.427850 |
| 499 | Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.366560 | - | 37.366560 |
| 500 | Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 92.124960 | - | - | - | 92.124960 |
| 501 | Гоголя ул, 1, Гоголя,1 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Гоголя 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.918800 | - | - | - | 13.918800 |
| 502 | Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение восстановит.лечен. (гвс) | БД 0007/00/3 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030120 | - | 0.030120 |
| 503 | Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение Восстан.Лечен. (тепло) | БД 0007/00/3 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.075795 | - | - | - | 0.075795 |
| 504 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (тепло) | 12714/00/3 Т от 14.10.2019 г. | Чибисов Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | 0.115000 | - | - | - | 0.115000 |
| 505 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (гвс) | 12715/00/3 Г от 14.10.2019 г. | Чибисов Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022000 | - | 0.022000 |
| 506 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2-гостиница "Зуль" (гвс) | д/с с ЗАО ТУРГОСТИНИЦА ЗУЛЬ 0310/00/3 Г от 01.10.2012 г. | Меркулова Екатерина Александровна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020000 | - | 0.020000 |
| 507 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2 гост."Зуль" Т (тепло) | д/с с ЗАО ТУРГОСТИНИЦА ЗУЛЬ 0310/00/3 Т от 01.10.2012 г. | Меркулова Екатерина Александровна ИП | КалугаТеплосеть | 0.248670 | - | - | - | 0.248670 |
| 508 | Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.12 пом.№ 3, подвал (тепло) | 11359/00/3 Т (01.10.2016 - 30.09.2019) | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.011374 | - | - | - | 0.011374 |
| 509 | Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 1 помещение № 4 -ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | 13584/00/3 Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.014335 | - | - | - | 0.014335 |
| 510 | Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 2-ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ДС 5138/00/3 Т от 01.04.2015 г.с ГАУК КО"Центр наследия" | РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО | КалугаТеплосеть | 0.032940 | - | - | - | 0.032940 |
| 511 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13 стр. 1 неж. помещение №5 (здание) (тепло) | 12630/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.026840 | - | - | - | 0.026840 |
| 512 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение № 4 ( подвал) (тепло) | 12630/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.005785 | - | - | - | 0.005785 |
| 513 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение №6 ( лестничная клетка) (тепло) | 12630/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001987 | - | - | - | 0.001987 |
| 514 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 , 1-й этаж пом.№20,21,23,24 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.003246 | - | - | - | 0.003246 |
| 515 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 пом. 2-этаж (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.013193 | - | - | - | 0.013193 |
| 516 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещ.1-й этаж 19,22,25,26,27,28 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.015732 | - | - | - | 0.015732 |
| 517 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 5 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.014851 | - | - | - | 0.014851 |
| 518 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 7 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001733 | - | - | - | 0.001733 |
| 519 | Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | 777 пер. Гостинорядский 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.493705 | - | - | - | 0.493705 |
| 520 | Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - центральное отопление | 777 пер. Гостинорядский 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.149885 | - | - | - | 9.149885 |
| 521 | Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 оф.4 (тепло)(ку) | 0165/00/3Т от 01.08.2018г. | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.161270 | - | - | - | 1.161270 |
| 522 | Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 ж/дом (ку) | 777 пер. Гостинорядский 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.825600 | - | - | - | 8.825600 |
| 523 | Гостинорядский пер, 6/9, Гостиноряд.пер.6/9 ж/дом (ку) | 777 пер. Гостинорядский 6/9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.157420 | - | - | - | 17.157420 |
| 524 | Дарвина ул, 10, Дарвина,10 ж/дом (ку) | 777 Дарвина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.285546 | - | - | - | 6.285546 |
| 525 | Дарвина ул, 10а, Дарвина,10а ж/дом (ку) | 777 Дарвина 10А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.488890 | - | - | - | 26.488890 |
| 526 | Дарвина ул, 12, Дарвина,12 ж/д (ку) | 777 Дарвина 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.730389 | - | - | - | 15.730389 |
| 527 | Дарвина ул, 16, Дарвина,16 ж/д (ку) | 777 Дарвина 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.004823 | - | - | - | 10.004823 |
| 528 | Дарвина ул, 18, Дарвина,18 ж/д (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 100.394400 | - | - | - | 100.394400 |
| 529 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) 1-я очередь | 11623/00/3 Т от 29.05.2019 г. | Гусак Владимир Петрович | КалугаТеплосеть | 1.654506 | - | - | - | 1.654506 |
| 530 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (гвс) | 11624/00/3 Г от 29.05.2019 г. | Гусак Владимир Петрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009450 | - | 0.009450 |
| 531 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение (ку) (тепло) 1-я очередь | 12717/00/3Т от 10.10.2019г. | Благодарова Д.В. | КалугаТеплосеть | 2.768478 | - | - | - | 2.768478 |
| 532 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение гвс | 12719/00/3Г от 10.10.2019г. | Благодарова Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002028 | - | 0.002028 |
| 533 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46 гвс (КРнаСОИ) | 1933/00/5/04 Г от 21.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.626688 | - | 1.626688 |
| 534 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж.помещение (ку) (тепло) Монахова Г.М. 2-я очередь | 3720/00/3 Т | Монахова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | 3.212656 | - | - | - | 3.212656 |
| 535 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 зал(гвс) Монахова Г.М. | 3721/00/3 Г | Монахова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000060 | - | 0.000060 |
| 536 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 кухня (гвс) Монахова Г.М. | 3721/00/3 Г | Монахова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000389 | - | 0.000389 |
| 537 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (ку) (тепло) Дуров А.П. 2-я очередь | 3784/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Дуров Андрей Петрович | КалугаТеплосеть | 2.709724 | - | - | - | 2.709724 |
| 538 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (гвс) Дуров А.П. | 3830/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Дуров Андрей Петрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002433 | - | 0.002433 |
| 539 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46,м-н"Шторы"Петрунин (гвс) | 632/3 Г | Петрунин Андрей Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000039 | - | 0.000039 |
| 540 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (гвс) | 660/3 ГВС от 01.01.2013г. | Калужская областная нотариальная Палата | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000419 | - | 0.000419 |
| 541 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (ку) (тепло) 2-я очередь | 660/3 Тепло от 01.01.2013г. | Калужская областная нотариальная Палата | КалугаТеплосеть | 2.803730 | - | - | - | 2.803730 |
| 542 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (гвс) | 661/3 ГВС | Поспелов Антон Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000262 | - | 0.000262 |
| 543 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (ку) (тепло) 2-я очередь | 661/3 Тепло | Поспелов Антон Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.877771 | - | - | - | 1.877771 |
| 544 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил.помещ. (ку) (тепло) Мартынов 1-я очередь | 6715/00/3 Т | Мартынов А.И. | КалугаТеплосеть | 1.842518 | - | - | - | 1.842518 |
| 545 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (гвс) Мартынов | 6716/00/3 Г | Мартынов А.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000488 | - | 0.000488 |
| 546 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (сан.узлы) (гвс) Мартынов | 6716/00/3 Г | Мартынов А.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000488 | - | 0.000488 |
| 547 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 магазин "Элегант" (ку) (тепло) 2-я очередь | 7013/00/3 Т от 07.06.2016 г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 1.877771 | - | - | - | 1.877771 |
| 548 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-жил.дом гвс (гвс) | 777 Дзержинского 1/46 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 28.154880 | - | 28.154880 |
| 549 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.291287 | - | - | - | 0.291287 |
| 550 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - центральное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 87.456161 | - | - | - | 87.456161 |
| 551 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.587628 | - | - | - | 0.587628 |
| 552 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - центральное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 94.863836 | - | - | - | 94.863836 |
| 553 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 маг-н"Элегант"гвс (гвс) обувь | 8614/00/3 Г | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000540 | - | 0.000540 |
| 554 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.1 сч. 1 этаж (гвс) | БД 0658/00/3 Г от 11.01.2021 г | УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 555 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.2 сч. 2 этаж (гвс) | БД 0658/00/3 Г от 11.01.2021 г | УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 556 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Роскомнадзор (ку) (тепло) 2-я очередь | БД 0658/00/3 Т от 12.02.2021 г. | УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) | КалугаТеплосеть | 6.387709 | - | - | - | 6.387709 |
| 557 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 м-н, "Шторы" Петрунин (ку) (тепло) 2-я очередь | Договор №632/3Т от 01.10.2013г. Тепло | Петрунин Андрей Анатольевич | КалугаТеплосеть | 2.265545 | - | - | - | 2.265545 |
| 558 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-41 (тепло)(КУ) | 0017 Тепло | Семенов Игорь Викторович | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 559 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг."Шторы" (тепло)(ку) | 0332/00/3 Т от 26.06.2017 г. | Петрунин Андрей Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.321600 | - | - | - | 1.321600 |
| 560 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | 0340 Тепло | Магазин "Дилижанс"- Чекарев В.М. | КалугаТеплосеть | 2.093320 | - | - | - | 2.093320 |
| 561 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг-н "Сад и огород" (тепло)(ку) | 0348 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 0.670240 | - | - | - | 0.670240 |
| 562 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15- Салон"Ваш любимый сад" Козлова М.В.(КУ) | 0371 Тепло | Козлова М.В. | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 563 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин"Ивановский т. (тепло)(ку) | 0504/00/3 Т от 01.10.2017г | Сероженко В.С. | КалугаТеплосеть | 2.006000 | - | - | - | 2.006000 |
| 564 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-маг."Евроспорт" (тепло)(ку) | 10126/00/3 Т | Соколова Жанна Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 565 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | 10127/00/3 Т | Ильина Лариса Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 566 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 жил.дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 59.455480 | - | - | - | 59.455480 |
| 567 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-"Сатурн" (тепло) (КУ) | 9084/00/3 Т | Лабзин В.В. | КалугаТеплосеть | 3.851520 | - | - | - | 3.851520 |
| 568 | Дзержинского ул, 15а, Дзержинского,15а жил.дом (ку) | 777 Дзержинского 15А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.879200 | - | - | - | 35.879200 |
| 569 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17- магазин (тепло)(ку) | 0024/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Новикова В.Т. | КалугаТеплосеть | 1.897440 | - | - | - | 1.897440 |
| 570 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.22 (тепло)(ку) | 0050 Тепло | Сапичева Жанна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.001870 | - | - | - | 0.001870 |
| 571 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин"Мебель" (тепло)(ку) | 0107 Тепло от 01.10.2012 г. | Печникова Н.Г. | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 572 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.23 Промтов.магазин (тепло) (ку) | 0258/00/3 Т | Бахтиарова Н.С. | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 573 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 стр.2-офис"Зол.ломбард" (тепло)(ку) | 0264/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Новик И.В. | КалугаТеплосеть | 0.738680 | - | - | - | 0.738680 |
| 574 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-продов.магазин (тепло)(ку) | 0265/00/3 Т от 01.07.2017 | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.323960 | - | - | - | 1.323960 |
| 575 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 магазин (тепло)(ку) | 0341/00/3 Т | Лизункова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.274400 | - | - | - | 1.274400 |
| 576 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-промтоварный магазин (тепло)(ку) | 0401/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 2.666800 | - | - | - | 2.666800 |
| 577 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | 0439/00/3 Т от 17.04.2018 г. | Осипов И.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 578 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-61 промтоварн.магазин (тепло) | 0465 Тепло | Иванова Г.И. | КалугаТеплосеть | 0.001438 | - | - | - | 0.001438 |
| 579 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 -магазин"Промт." (тепло)(ку) | 0830/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Потемкина Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.672600 | - | - | - | 0.672600 |
| 580 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин (тепло) (ку) | 14070/00/1 Т от 26.11.2020г. | Некрылова Маргарита Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 581 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 жил.дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 59.099120 | - | - | - | 59.099120 |
| 582 | Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25, пом 1, 2 (тепло) (ку) | 0008 Тепло | Сергиенко Марина Афанасьевна | КалугаТеплосеть | 1.120000 | - | - | - | 1.120000 |
| 583 | Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25 пом 5, 14а (тепло) (ку) | 0572/4 Тепло | Сергиенко Сергей Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.638400 | - | - | - | 0.638400 |
| 584 | Дзержинского ул, 25, ул.Дзержинского, д. 25, кв. 5 (тепло) (ку) | 0593/4 Тепло | Сергиенко Сергей Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 2.531200 | - | - | - | 2.531200 |
| 585 | Дзержинского ул, 25, Дзержинского,25(ж.дом) ЖЭУ-2 (тепло) (ку) | 777 Дзержинского 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 11.604040 | - | - | - | 11.604040 |
| 586 | Дзержинского ул, 29, Дзержинского,29 Торгово-офисный центр | 13249/00/1Т от 01.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | 0.275857 | 0.113780 | - | - | 0.389637 |
| 587 | Дзержинского ул, 29, Торгово-офисный центр потери | 13249/00/1Т от 01.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 588 | Дзержинского ул, 31, Дзержинского,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 0998 Тепло ул. Дзержинского д. 31 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 7.828800 | - | - | - | 7.828800 |
| 589 | Дзержинского ул, 31, Дзержинского,д.31,кв.4,5,6 (тепло)(ку) | 5383/00/3 Т от 01.09.2015г. | Пархоменко Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | 2.114000 | - | - | - | 2.114000 |
| 590 | Дзержинского ул, 35, Дзержинского,35 торгово-офисный центр (тепло) | 0444 Тепло | ПОСП ТЦ "Дзержинского,35" | КалугаТеплосеть | 0.144445 | - | - | - | 0.144445 |
| 591 | Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово оф. центр потери (тепло) | 0280 Тепло | Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 592 | Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово-офисный центр (тепло) | 0280 Тепло | Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" | КалугаТеплосеть | 0.126800 | - | - | - | 0.126800 |
| 593 | Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 магазин (тепло) | 0522/00/4 Тепло от 01.10.2012 г. | ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | КалугаТеплосеть | 0.165170 | - | - | - | 0.165170 |
| 594 | Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 потери (тепло) | 0522/00/4 Тепло от 01.10.2012 г. | ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 595 | Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090213 | - | - | - | 0.090213 |
| 596 | Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Дзержинского 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.903107 | - | - | - | 66.903107 |
| 597 | Дзержинского ул, 5, Дзержинского,5 жилой дом (ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 74.210604 | - | - | - | 74.210604 |
| 598 | Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50 частн.собств (тепло) | 0016 Тепло от 01.01.13 | ИП Летягина Л.Г. | КалугаТеплосеть | 0.017645 | - | - | - | 0.017645 |
| 599 | Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50,торговое помещение (тепло) | 0023 Тепло | Ткаченко Л.М. | КалугаТеплосеть | 0.014436 | - | - | - | 0.014436 |
| 600 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6-магазин"Промтовары" (тепло)(ку) | 0155 Тепло | Безбородова Т.И. | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 601 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 магазин "Гараж" (тепло)(ку) | 0176/00/3 Тепло | Пичукова Любовь Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 602 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского, 6 магазин"Книги" (тепло)(ку) | 0485 Тепло от 01.04.2005 г. | Безбородов Вячеслав Иванович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 603 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Дзержинского 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.131280 | - | - | - | 65.131280 |
| 604 | Добровольского ул, 14, Добровольского,14 жил.дом (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 78.071160 | - | - | - | 78.071160 |
| 605 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22-офис (тепло)(ку) | 0464 Тепло | ИП Дуборова Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.751120 | - | - | - | 1.751120 |
| 606 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22, пом, 3 (тепло)(ку) | 0622 Тепло | Торнадо (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.672160 | - | - | - | 3.672160 |
| 607 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22-кв.1 (тепло)(ку) | 10184/00/3 Т от 30.07.2018г | Некрасова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.106840 | - | - | - | 1.106840 |
| 608 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22 жил.дом (ку) | 777 Добровольского 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.516360 | - | - | - | 73.516360 |
| 609 | Добровольского ул, 24, Добровольского,24 жил.дом (ку) | 777 Добровольского 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.109560 | - | - | - | 79.109560 |
| 610 | Добровольского ул, 26, Добровольского,26 офис (тепло) (ку) | 255/00/3 от 01.01.2018г. | Сахарова Наталья Андреевна | КалугаТеплосеть | 1.260240 | - | - | - | 1.260240 |
| 611 | Добровольского ул, 26, Добровольского,26- ж..д. (тепло) (ку) | 777 Добровольского 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.351040 | - | - | - | 106.351040 |
| 612 | Добровольского ул, 26, Добровольского,26 помещене № 17 (тепло)(ку) | 9992/00/3 Т от 16.01.2018 г. | Морачева Маргарита Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 613 | Добровольского ул, 28, Добровольского,28 неж помещ № 24 (ку) (тепло) | 4135/00/3 Т | Кирсанова Татьяна Константиновна | КалугаТеплосеть | 0.974680 | - | - | - | 0.974680 |
| 614 | Добровольского ул, 28, Добровольского,28 жил.дом. (ку) | 777 Добровольского 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.939560 | - | - | - | 41.939560 |
| 615 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31 жил.дом (ку) | 777 Добровольского 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.593000 | - | - | - | 60.593000 |
| 616 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000424 | - | 0.000424 |
| 617 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31- кадастровый № 40:26:000291:183 (тепло)(ку) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 7.943760 | - | - | - | 7.943760 |
| 618 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (помещ № 3) (тепло)(ку) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 10.976360 | - | - | - | 10.976360 |
| 619 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31 мед.колледж (тепло)(ку) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 10.030000 | - | - | - | 10.030000 |
| 620 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31 Помещение 3 (тепло)(ку) | БД 8591/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 3.032600 | - | - | - | 3.032600 |
| 621 | Достоевского ул, 20, Достоевского,20 (тепло) | 0001 Тепло | Филиал (ПАО) Банк ВТБ в г.Воронеже | КалугаТеплосеть | 0.067330 | - | - | - | 0.067330 |
| 622 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22-магазин "Обои" (тепло) | 0126 Тепло | Шаронов А.И. | КалугаТеплосеть | 0.002577 | - | - | - | 0.002577 |
| 623 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22-маг."Мебель России" (тепло) | 0382 Тепло от 01.10.2011 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.019082 | - | - | - | 0.019082 |
| 624 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22-община (тепло) | 0463 Тепло | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИУДАИЗМА КАЛУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩИНА "ГАТХ | КалугаТеплосеть | 0.003589 | - | - | - | 0.003589 |
| 625 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22 (Аскон) | 653/3 Тепло | Аскон ООО | КалугаТеплосеть | 0.003462 | - | - | - | 0.003462 |
| 626 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22"Пицерия",адм.здание (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.003411 | - | - | - | 0.003411 |
| 627 | Достоевского ул, 25, Достоевского,25 складское помещ.№1 (тепло) | 4092/00/3 Т | Голобоков Виталий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.026220 | - | - | - | 0.026220 |
| 628 | Достоевского ул, 26, Достоевского,26 база (тепло) | БД 0383/00/3 Т от 29.01.2021 г | ГБУЗ КО "КОМЦ"Резерв" | КалугаТеплосеть | 0.028957 | - | - | - | 0.028957 |
| 629 | Достоевского ул, 35, Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630813 | - | 0.630813 |
| 630 | Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (ку) | 777 Достоевского 35 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.381760 | - | 11.381760 |
| 631 | Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.от. (ку) | 777 Достоевского 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.053040 | - | - | - | 46.053040 |
| 632 | Достоевского ул, 39, Достоевского,39-ООО "Международная клинич. Лаборат(тепло) | 13936/00/1 Т от 06.11.2020г. | ООО "Международная клиническая лаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.127471 | - | - | - | 0.127471 |
| 633 | Достоевского ул, 39, ООО "Международная Клиническая Лаборатория" Достоевского,39 потери (тепло) | 13936/00/1 Т от 06.11.2020г. | ООО "Международная клиническая лаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 634 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (гвс) | 0502 ГВС | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002730 | - | 0.002730 |
| 635 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.003914 | - | - | - | 0.003914 |
| 636 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.004315 | - | - | - | 0.004315 |
| 637 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин"Камаз" (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.008564 | - | - | - | 0.008564 |
| 638 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-произв.помещение (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.009765 | - | - | - | 0.009765 |
| 639 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-проходная (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.000530 | - | - | - | 0.000530 |
| 640 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-склад (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.117505 | - | - | - | 0.117505 |
| 641 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41 (тепло) | 0827 Тепло | Автокадры учебный центр АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.016693 | - | - | - | 0.016693 |
| 642 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (гвс) | 0282 ГВС | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 643 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (тепло)(ку) | 0282 Тепло от 01.05.2009 г. | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | 3.058560 | - | - | - | 3.058560 |
| 644 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 1 счечик Кухня (гвс) | 0482 ГВС | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000277 | - | 0.000277 |
| 645 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 2 счечик Санузел (гвс) | 0482 ГВС | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000138 | - | 0.000138 |
| 646 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 3 счечик душ (гвс) | 0482 ГВС | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000069 | - | 0.000069 |
| 647 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис (тепло)(ку) | 0482/00/3 Тепло от 01.08.2017 | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | 2.175920 | - | - | - | 2.175920 |
| 648 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д. гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.019520 | - | 3.019520 |
| 649 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.900821 | - | 0.900821 |
| 650 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д.от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 85.717560 | - | - | - | 85.717560 |
| 651 | Интернациональный пер, 11, Интернациональный пер. 11 потери в т/сети | 4021/00/3 Т | Головач Сергей Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 652 | Интернациональный пер, 11, пер.Интернациональный,11 автомоб.мойка (тепло) | 4021/00/3 Т | Головач Сергей Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.007443 | - | - | - | 0.007443 |
| 653 | Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/1 ввод/ (гвс) | 0305 ГВС | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010996 | - | 0.010996 |
| 654 | Карпова ул, 10, Карпова,10 гараж (тепло) | 0305 Тепло | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.003500 | - | - | - | 0.003500 |
| 655 | Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/2 ввод/ (тепло) | 0305 Тепло | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.092500 | - | - | - | 0.092500 |
| 656 | Карпова ул, 10, Карпова,10-1 ввод (тепло) | 0305 Тепло | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.092500 | - | - | - | 0.092500 |
| 657 | Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло) | 0424 Тепло | Полонская Т.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 658 | Карпова ул, 13, Карпова,13-административное здание (тепло) | 0424 Тепло | Полонская Т.Г. | КалугаТеплосеть | 0.140000 | - | - | - | 0.140000 |
| 659 | Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло), 386 | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 660 | Карпова ул, 13, Карпова,13 сауна (тепло) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.002940 | - | - | - | 0.002940 |
| 661 | Карпова ул, 15, Карпова,15 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Карпова 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.353600 | - | - | - | 12.353600 |
| 662 | Карпова ул, 17, Карпова,17 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Карпова 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.904400 | - | - | - | 14.904400 |
| 663 | Карпова ул, 19, Карпова,19-офис (тепло)(ку) | 0374/00/3 Т от 26.06.2017 г. | ЦентроСтрой (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.024800 | - | - | - | 1.024800 |
| 664 | Карпова ул, 19, Карпова,19 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Карпова 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.372800 | - | - | - | 20.372800 |
| 665 | Карпова ул, 5, Карпова,5 жил.дом (ку) | 777 Карпова 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.991351 | - | - | - | 8.991351 |
| 666 | Карпова ул, 7, Карпова,7 жил.дом (ку) | 777 Карпова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.839100 | - | - | - | 6.839100 |
| 667 | Карпова ул, 7, Карпова ул, 7, нежилое помещение (тепло)(ку) | 8468/00/3 Т | Табашникова Ольга Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 3.929040 | - | - | - | 3.929040 |
| 668 | Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (гвс) | 0841 ГВС | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 669 | Кирова ул, 1, Кирова,1/ гор.водоснабжение/ (гвс) | 0841 ГВС | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104167 | - | 0.104167 |
| 670 | Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (тепло) | 0841 Тепло | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 671 | Кирова ул, 1, Кирова,1-тор.раз.центр,Гостин.-отопл. (тепло) | 0841 Тепло | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.571900 | 1.818211 | - | - | 2.390111 |
| 672 | Кирова ул, 11, Кирова,11 маг.(тепло)(ку) | 0014 Тепло | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 2.046800 | - | - | - | 2.046800 |
| 673 | Кирова ул, 11, Кирова,11 кв.2 офис (тепло) (КУ) | 0091 Тепло | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | 1.881600 | - | - | - | 1.881600 |
| 674 | Кирова ул, 11, Кирова,11-магазин "Шарм" (тепло) | 0186 Тепло | Потрусаева А.Б. | КалугаТеплосеть | 0.003630 | - | - | - | 0.003630 |
| 675 | Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин"Золотое руно" (тепло) (ку) | 0258/00/3 Т | Бахтиарова Н.С. | КалугаТеплосеть | 2.097200 | - | - | - | 2.097200 |
| 676 | Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин (тепло)(ку) | 0318/00/3 Т от 26.06.2017 г. | Дашков А.А. магазин "Балеро" | КалугаТеплосеть | 1.433600 | - | - | - | 1.433600 |
| 677 | Кирова ул, 11, Кирова,11-нежилое помещение (тепло)(КУ) | 0359/00/3 Т от 24.08.2017г. | Печенцова Д.А. | КалугаТеплосеть | 3.416000 | - | - | - | 3.416000 |
| 678 | Кирова ул, 11, Кирова,11 жилой дом (тепло) (ку) | 777 Кирова 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.208400 | - | - | - | 32.208400 |
| 679 | Кирова ул, 13, Кирова,13-магазин"Инструменты" (тепло)(ку) | 0499/00/3 Т | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 4.127200 | - | - | - | 4.127200 |
| 680 | Кирова ул, 13, Кирова,13 жилой дом (тепло) (ку) | 777 Кирова 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.070000 | - | - | - | 7.070000 |
| 681 | Кирова ул, 14, Кирова,14 Торг.-офис. центр потери до тч (тепло) | Договор № 641/3 Т Тепло | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 682 | Кирова ул, 14, Кирова,14 торгово-офисные помещения (тепло) | Договор № 641/3 Т Тепло | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 0.106730 | - | - | - | 0.106730 |
| 683 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а, кв. 4 (тепло)(ку) | 0059 Тепло | Путинцев Михаил Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 684 | Кирова ул, 14а, Кирова,14"А" магазин помещение 41(тепло)(ку) | 0066 Тепло от 01.10.2012 г. | Трусова Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 685 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а офис Наумова О.А. (тепло)(ку) | 0839 Тепло от 01.10.2012 г. | Наумова О.А. | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 686 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а-парикмах. (тепло)(ку) | 0839 Тепло от 01.10.2012 г. | Наумова О.А. | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 687 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а, пом. 5 (тепло)(ку) | 13366/00/3 Т от 18.12.2019 г. | Ажнина Евгения Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.984120 | - | - | - | 0.984120 |
| 688 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 30.231600 | - | - | - | 30.231600 |
| 689 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а кв.21-офис (тепло)(ку) | 6701/00/3 Т | Быкова Юлия Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.677320 | - | - | - | 0.677320 |
| 690 | Кирова ул, 14а, Кирова,14 а - нежилое помещение (тепло)(ку) | 6881/00/3 Т | Овсянникова Валерия Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 691 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. | 8462/00/3 Т от 01.12.2016г. | ИП Болховитин Дмитрий Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.804848 | - | - | - | 0.804848 |
| 692 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. .потери до т/сч | 8462/00/3 Т от 01.12.2016г. | ИП Болховитин Дмитрий Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 693 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Федоров А.А. потери до т/сч | 11463/00/3Т от 13.02.2019г | Федоров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 694 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Федоров А.А. | 11463/00/3Т от 13.02.2019г | Федоров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 3.283678 | - | - | - | 3.283678 |
| 695 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже (доля 4/5) (ку)(тепло) Антонова А.С. | 12107/00/3 Т от 07.10.2019 г. | Антонова Анна Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.872219 | - | - | - | 0.872219 |
| 696 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43,офис в мансардном этаже (потери в сети до т/сч.) | 12107/00/3 Т от 07.10.2019 г. | Антонова Анна Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 697 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже ( потери в сети до т/сч.) | 12677/00/3 Т от 07.06.2019 г. | Зуев Владимир Юрьевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 698 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже (доля 1/5) (ку)(тепло) Зуев В.Ю. | 12677/00/3 Т от 07.06.2019 г. | Зуев Владимир Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.218055 | - | - | - | 0.218055 |
| 699 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Шутов С.С. потери в сети до т/сч | 13596/00/3 Т от 12.03.2020г. | Шутов Сергей Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 700 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) мансарда Шутов С.С. | 13596/00/3 Т от 12.03.2020г. | Шутов Сергей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.488566 | - | - | - | 0.488566 |
| 701 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Губарева | 13623/00/3 Т от 27.03.2020 г. | Губарева Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.527137 | - | - | - | 0.527137 |
| 702 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Губарева потери в сети до т/ сч | 13623/00/3 Т от 27.03.2020 г. | Губарева Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 703 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. | 13946/00/1 Тот 01.11.2020 | Устинов Вадим Васильевич | КалугаТеплосеть | 0.699421 | - | - | - | 0.699421 |
| 704 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. потери в сети до т/сч | 13946/00/1 Тот 01.11.2020 | Устинов Вадим Васильевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 705 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) | 14066/00/1 Т от 25.11.2020г. | Замоченов Дмитрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.447424 | - | - | - | 0.447424 |
| 706 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) потери до т/сч | 14066/00/1 Т от 25.11.2020г. | Замоченов Дмитрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 707 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю. | 14154/00/1 Т от 08.12.2020г. | Егоров Алексей Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.547708 | - | - | - | 0.547708 |
| 708 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю.потери в сети до т/сч | 14154/00/1 Т от 08.12.2020г. | Егоров Алексей Юрьевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 709 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. | 14644/00/3 Т от 05.03.2021г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 5.600509 | - | - | - | 5.600509 |
| 710 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. потери в сети до т/сч | 14644/00/3 Т от 05.03.2021г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 711 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) Никишин С.А. | 14701/00/1 Т от 19.04.2021 г. | Никишин Сергей Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.676278 | - | - | - | 0.676278 |
| 712 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) потери до т/сч Никишин С.А. | 14701/00/1 Т от 19.04.2021 г. | Никишин Сергей Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 713 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43-торг.оф.центр (ку)(тепло)Ещин М.Г. М-Гранд | 3815/00/3 Т | М-Гранд (ООО) | КалугаТеплосеть | 14.255842 | - | - | - | 14.255842 |
| 714 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина | 3891/00/3 Т | Ручкина Татьяна Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.858848 | - | - | - | 0.858848 |
| 715 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина потери до т/сч | 3891/00/3 Т | Ручкина Татьяна Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 716 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. | 3899/00/3 Т | Парцвания Ольга Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.617136 | - | - | - | 0.617136 |
| 717 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. потери до т/сч | 3899/00/3 Т | Парцвания Ольга Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 718 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) Авдошенко | 3908/00/3 Т от 01.06.2014 | Авдошенко Евгения Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.593993 | - | - | - | 0.593993 |
| 719 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) потери до т/сч Авдошенко | 3908/00/3 Т от 01.06.2014 | Авдошенко Евгения Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 720 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.54 (тепло) площ 7,8 (ку)(Алексеенкова) потери в сети до т/сч | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 721 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.54 (тепло)площ 7,8 (ку)(Алексеенкова) | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.200569 | - | - | - | 0.200569 |
| 722 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.452566 | - | - | - | 0.452566 |
| 723 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) потери в сети до т/сч | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 724 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.395996 | - | - | - | 0.395996 |
| 725 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) потери до т/сч | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 726 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. | 3934/00/3 Т | Кардава Георгий Марленович | КалугаТеплосеть | 2.645971 | - | - | - | 2.645971 |
| 727 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. потери в сети до т/сч | 3934/00/3 Т | Кардава Георгий Марленович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 728 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. | 3983/00/3 Т | Жвынчикова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 1.056845 | - | - | - | 1.056845 |
| 729 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. потери до т/сч | 3983/00/3 Т | Жвынчикова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 730 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 34/(ку)(тепло) потери в т/с до т/сч Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 731 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 36/(ку)(тепло) потери в сетях до т/сч Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 732 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 34 (ку)(тепло) Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | 1.190558 | - | - | - | 1.190558 |
| 733 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 36 (ку)(тепло) Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | 0.493709 | - | - | - | 0.493709 |
| 734 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) Николаева Н.Н. | 4207/00/3 Т | Николаева Н.Н. | КалугаТеплосеть | 1.745981 | - | - | - | 1.745981 |
| 735 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) Николаева Н.Н. потери в сетях до т/сч | 4207/00/3 Т | Николаева Н.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 736 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./(ку)(тепло) Миронова В.Н. | 4208/00/3 Т | Миронова Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.293414 | - | - | - | 1.293414 |
| 737 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./(ку)(тепло) Миронова В.Н.потери в сети до т/сч | 4208/00/3 Т | Миронова Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 738 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 1.540269 | - | - | - | 1.540269 |
| 739 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 740 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 1.000275 | - | - | - | 1.000275 |
| 741 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 742 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова | 4211/00/3 Т | Кожевникова Р.А. | КалугаТеплосеть | 1.663696 | - | - | - | 1.663696 |
| 743 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова потери до т/сч | 4211/00/3 Т | Кожевникова Р.А. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 744 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. | 4212/00/3 Т | Щербакова Марина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.380842 | - | - | - | 1.380842 |
| 745 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. потери до т/сч | 4212/00/3 Т | Щербакова Марина Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 746 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. в строении № 1, 2-ой этаж (ку)(тепло) | 4215/00/3 Т от 01.10.2015г | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | 17.830088 | - | - | - | 17.830088 |
| 747 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. в строении № 1, 2-ой этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | 4215/00/3 Т от 01.10.2015г | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 748 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. | 4890/00/3 Т | Кудряшова Элеонора Вениаминовна | КалугаТеплосеть | 1.043988 | - | - | - | 1.043988 |
| 749 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. потери в сетях | 4890/00/3 Т | Кудряшова Элеонора Вениаминовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 750 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Чернобровкина | 4891/00/3 Т | Чернобровкина Ираида Васильевна | КалугаТеплосеть | 2.455687 | - | - | - | 2.455687 |
| 751 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Чернобровкина потери до т/сч | 4891/00/3 Т | Чернобровкина Ираида Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 752 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.059417 | - | - | - | 1.059417 |
| 753 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н.дотери до т/сч | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 754 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.417116 | - | - | - | 2.417116 |
| 755 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н.потери до т/сч | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 756 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Бандукова М.Д | 5467/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бандукова Марина Дмитриевна ИП | КалугаТеплосеть | 1.918264 | - | - | - | 1.918264 |
| 757 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Бандукова М.Д потери в сети до т/сч | 5467/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бандукова Марина Дмитриевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 758 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В. | 5468/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Непарко Марина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 1.344842 | - | - | - | 1.344842 |
| 759 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В.потери в сети до т/сч | 5468/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Непарко Марина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 760 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. | 5471/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Федоричева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.496280 | - | - | - | 0.496280 |
| 761 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. потери в сети до т/сч | 5471/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Федоричева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 762 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева | 5472/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Щекалева Наталья Юрьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.997703 | - | - | - | 0.997703 |
| 763 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева потери в сети до т/с | 5472/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Щекалева Наталья Юрьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 764 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Бочкарева Н.Ф. | 5473/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | 0.889704 | - | - | - | 0.889704 |
| 765 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Бочкарева Н.Ф. потери в сети до т/ сч | 5473/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 766 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева | 5476/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Голубева Елена Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.259711 | - | - | - | 0.259711 |
| 767 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева потери до т/сч | 5476/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Голубева Елена Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 768 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.449995 | - | - | - | 0.449995 |
| 769 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 770 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.496280 | - | - | - | 0.496280 |
| 771 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 772 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.501423 | - | - | - | 0.501423 |
| 773 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 774 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.619707 | - | - | - | 0.619707 |
| 775 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 776 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко | 5478/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Кравченко Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 1.023417 | - | - | - | 1.023417 |
| 777 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко потери в сети до т/сч | 5478/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Кравченко Александр Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 778 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. | 5479/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Вишнякова Наталья Александровна ИП | КалугаТеплосеть | 0.632564 | - | - | - | 0.632564 |
| 779 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. потери в сети до т/сч | 5479/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Вишнякова Наталья Александровна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 780 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещение (ку) (тепло) Алексеев В.О. | 5481/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Алексеев Вадим Олегович ИП | КалугаТеплосеть | 3.103680 | - | - | - | 3.103680 |
| 781 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Алексеев В. О. потери в сети до т/сч | 5481/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Алексеев Вадим Олегович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 782 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. | 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | Конюхова Валерия Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.655707 | - | - | - | 0.655707 |
| 783 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. потери в сети до т/сч | 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | Конюхова Валерия Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 784 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. | 5513/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Мкоян Петрос Оганесович | КалугаТеплосеть | 0.807420 | - | - | - | 0.807420 |
| 785 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. потери до т/сч | 5513/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Мкоян Петрос Оганесович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 786 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов | 9979/00/3 Т от 11.01.2018 г. | Мартынов Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.426852 | - | - | - | 0.426852 |
| 787 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов потери в сети до т/счет | 9979/00/3 Т от 11.01.2018 г. | Мартынов Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 788 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Гаджиев Р.Г. | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.251997 | - | - | - | 0.251997 |
| 789 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Гаджиев Р.Г. потери в сети до т/сч | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 790 | Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин (тепло) | 0020/00/3 Т | Досяк Владимир Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.004085 | - | - | - | 0.004085 |
| 791 | Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (гвс) | 0532 ГВС | Князева Р.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000734 | - | 0.000734 |
| 792 | Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (тепло) | 0532 Тепло | Князева Р.С. | КалугаТеплосеть | 0.048923 | - | - | - | 0.048923 |
| 793 | Кирова ул, 16, Кирова,16-"Билайн" (тепло) | 0566 Тепло | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.004699 | - | - | - | 0.004699 |
| 794 | Кирова ул, 16, Кирова ул, 16, Кирова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.138370 | - | 1.138370 |
| 795 | Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Кирова 16 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.019200 | - | 14.019200 |
| 796 | Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.от. (ку) | 777 Кирова 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 84.952920 | - | - | - | 84.952920 |
| 797 | Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (гвс) | 810/ ГВС | Бронников Андрей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002329 | - | 0.002329 |
| 798 | Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (тепло) (ку) | 810/ Тепло | Бронников Андрей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 2.605440 | - | - | - | 2.605440 |
| 799 | Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (тепло)(ку) | 8909/00/3 Т от 22.06.2017 г. | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.506320 | - | - | - | 2.506320 |
| 800 | Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (гвс) | 8910/00/3 Г от 22.06.2017 г. | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001677 | - | 0.001677 |
| 801 | Кирова ул, 17, Кирова,17-офис (тепло) | 9304/00/3 Т от 20.11.2019г. | АО "Корпорация развития Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.026506 | - | - | - | 0.026506 |
| 802 | Кирова ул, 18, Кирова,18 "ГАПОУ КО ККЭТ" (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.149471 | - | - | - | 0.149471 |
| 803 | Кирова ул, 20, Кирова,20 автостоянка (тепло) | 3724/00/3 Т | Альтернатива ООО | КалугаТеплосеть | 0.037590 | - | - | - | 0.037590 |
| 804 | Кирова ул, 20, Кирова,20 Торгово-оф. потери до т/сч. (тепло) | 3724/00/3 Т | Альтернатива ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 805 | Кирова ул, 20, Кирова,20 торгово-офисная часть (тепло) | 3724/00/3 Т | Альтернатива ООО | КалугаТеплосеть | 0.129800 | 0.510490 | - | - | 0.640290 |
| 806 | Кирова ул, 21, Церковь Жен-Мироносиц (тепло) | 0526 Тепло | Церковь жен-мироносиц | КалугаТеплосеть | 0.030762 | - | - | - | 0.030762 |
| 807 | Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21 потери до т/счетчика (тепло) | 78 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 808 | Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-Отделение N8608 СБ (бойлер) | 78 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.090909 | - | 0.090909 |
| 809 | Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-отделение N8608 СБ (тепло) | 78 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.480653 | 1.550000 | - | - | 2.030653 |
| 810 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис Т (тепло) | 0171 Тепло от 01.10.2006 г. | Зубр ПКО (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.014700 | - | - | - | 0.014700 |
| 811 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-АОЗТ"КАТЕКК" (тепло) | 0173 Тепло | ЗАО "КАТЕКК" | КалугаТеплосеть | 0.004000 | - | - | - | 0.004000 |
| 812 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис"Русск.тел.комп." (тепло) | 0212 Тепло | Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | КалугаТеплосеть | 0.005556 | - | - | - | 0.005556 |
| 813 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-торгово-офисный центр (тепло) | 0356 Тепло (Кирова 22/45) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.143401 | - | - | - | 0.143401 |
| 814 | Кирова ул, 23а, Кирова,23-а магазин "Сувениры" (тепло)(ку) | 0072/00/1 Т от 01.03.2016г. | Колушкина Светлана Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 815 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а (тепло) | 0084 Тепло от 01.06.2006 г. | ИСТОКИ ООО | КалугаТеплосеть | 0.009677 | - | - | - | 0.009677 |
| 816 | Кирова ул, 23а, Кирова,23А промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0107/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | Силадий И.В. | КалугаТеплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 817 | Кирова ул, 23а, Кирова,23А, нежилое помещение (тепло)(ку) | 0224/00/1 Т от 12.09.2019г. | Хоум Кредит энд Финанс Банк (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.819560 | - | - | - | 1.819560 |
| 818 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N24 нежилое помещение (тепло) (ку) | 0272/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 1.972960 | - | - | - | 1.972960 |
| 819 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N27 нежилое помещение (тепло) (ку) | 0272/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 3.141160 | - | - | - | 3.141160 |
| 820 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин одежда (тепло) | 0463 Тепло | Кузнецова Юлия Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.002475 | - | - | - | 0.002475 |
| 821 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин (тепло) Азаров( ку) | 0513/00/1 Тепло от 01.03.2016 г. | Азаров И.В. | КалугаТеплосеть | 1.097400 | - | - | - | 1.097400 |
| 822 | Кирова ул, 23а, Кирова,23А магазин "Русская рыбалка" (тепло)(ку) | 0530/00/1 Т | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.788880 | - | - | - | 1.788880 |
| 823 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а, кафе "Пирогов" (тепло) (ку) | 0553 Тепло | Уртминцева И.О. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.996560 | - | - | - | 1.996560 |
| 824 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а, помещение(тепло) (ку) | 12645/00/1 Т от 26.09.2019г. | ИП Корнев Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 1.505680 | - | - | - | 1.505680 |
| 825 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а,кв.1 салон красоты "Бабор" (тепло) (ку) | 12649/00/1 Т от 27.09.2019г. | Зонова Э.М. салон красоты Бабор | КалугаТеплосеть | 1.673240 | - | - | - | 1.673240 |
| 826 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а(парикмахер) (тепло)(ку) | 13743/00/1 Т от 18.08.2020г. | Мурадян Гурген Григорьевич | КалугаТеплосеть | 2.990120 | - | - | - | 2.990120 |
| 827 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а "Марк" ювелирный магазин (ку)(тепло) | 4103/00/1 Т | Гришаева Нина Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.656720 | - | - | - | 1.656720 |
| 828 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а- салон красоты "Тифани" (тепло)(ку) | 6864/00/1 | Егорова Светлана Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.797680 | - | - | - | 0.797680 |
| 829 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 23А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 135.072240 | - | - | - | 135.072240 |
| 830 | Кирова ул, 23а, Кирова,23 А нежилое помещение (тепло)(ку) | 9380/00/1 Т от 01.10.2017г. | Царик Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.581200 | - | - | - | 1.581200 |
| 831 | Кирова ул, 24, Кирова,24 Торговый Центр (тепло) | 0403 Тепло | Торговый центрКалужский (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.087806 | - | - | - | 0.087806 |
| 832 | Кирова ул, 25, Кирова,25 ,аптека (тепло)(ку) | 0191 Тепло | АПТЕКА Айболит (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.499240 | - | - | - | 2.499240 |
| 833 | Кирова ул, 25, Кирова,25 офис (тепло)(ку) | 0401/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | КалугаТеплосеть | 1.111560 | - | - | - | 1.111560 |
| 834 | Кирова ул, 25, Кирова,25 салон "Пальчики" пом.10(тепло)(ку) | 0432/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Клямкин Михаил Кузьмич | КалугаТеплосеть | 1.852600 | - | - | - | 1.852600 |
| 835 | Кирова ул, 25, Кирова,25(парикмахер.) (тепло)(ку) | 0618/00/1 Т от 01.07.2016 г. | АВАНГАРД-3 ООО | КалугаТеплосеть | 2.112200 | - | - | - | 2.112200 |
| 836 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 100 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.713360 | - | - | - | 1.713360 |
| 837 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 101 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 2.690400 | - | - | - | 2.690400 |
| 838 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 102 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 2.848520 | - | - | - | 2.848520 |
| 839 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 103 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 5.484640 | - | - | - | 5.484640 |
| 840 | Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 93 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 2.815480 | - | - | - | 2.815480 |
| 841 | Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 95 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 0.075520 | - | - | - | 0.075520 |
| 842 | Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 99 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.963520 | - | - | - | 1.963520 |
| 843 | Кирова ул, 25, Кирова,25 магазин (тепло)(ку) | 10149/00/1 Т | Хабакова Мария Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.913960 | - | - | - | 1.913960 |
| 844 | Кирова ул, 25, Кирова,25 , офис (тепло)(ку) | 10439/00/1 от 21.08.2018 г. | Надеждин Александр Михайлович/Надеждин Александр Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.269680 | - | - | - | 1.269680 |
| 845 | Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение № 121 (тепло)(ку) | 10440/00/1 от 21.08.2018 г. | Абольник М.З | КалугаТеплосеть | 0.814200 | - | - | - | 0.814200 |
| 846 | Кирова ул, 25, Кирова,25 неж.пом. центр переводов "Памир" (тепло)(ку) | 10441/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Акрамов Толибджон Тилобоевич | КалугаТеплосеть | 0.269040 | - | - | - | 0.269040 |
| 847 | Кирова ул, 25, ул.Кирова, д. 25 , кв.96 (тепло) (ку) | 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.177000 | - | - | - | 0.177000 |
| 848 | Кирова ул, 25, ул.Кирова,д. 25 , кв. 94 (тепло) (ку) | 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 6.947840 | - | - | - | 6.947840 |
| 849 | Кирова ул, 25, Кирова,25 ж.дом (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 111.559560 | - | - | - | 111.559560 |
| 850 | Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | 7779/00/1 Т от 31.10.2016г. | Савенко Наталья Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.227200 | - | - | - | 1.227200 |
| 851 | Кирова ул, 25, Кирова,25 , кв. 90 (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | № 13499/00/1 Т от 23.01.2020 г. | МУП"Калужские городские коммунальные электрические сети"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.109878 | - | - | - | 0.109878 |
| 852 | Кирова ул, 25а, Кирова,25а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 25А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.214800 | - | - | - | 48.214800 |
| 853 | Кирова ул, 25а, ул. Кирова,д 25а, пом 49 (тепло) (ку) | № 575 Т от 10.10.2008 г. | ООО "Восток" | КалугаТеплосеть | 22.158040 | - | - | - | 22.158040 |
| 854 | Кирова ул, 25е, ул.Кирова, д 25Е, кв 80 (тепло) (ку) | 0249 Тепло от 01.03.2009 г. | Абольник Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.979400 | - | - | - | 0.979400 |
| 855 | Кирова ул, 25е, Кирова,25Е нежилое помещение Айболит (тепло)(ку) | 0689 Тепло | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.034960 | - | - | - | 3.034960 |
| 856 | Кирова ул, 25е, Кирова,25-е, офис N 4 (тепло)(ку) | 11544/00/1 Т от 03.04.2019 г. | Минаева Евгения Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.880280 | - | - | - | 0.880280 |
| 857 | Кирова ул, 25е, Кирова,25е(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 25Е Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 63.394320 | - | - | - | 63.394320 |
| 858 | Кирова ул, 25е, Кирова,25-е нежилое помещение (тепло)(ку) | БД 0773/00/1 Т | ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | КалугаТеплосеть | 1.198880 | - | - | - | 1.198880 |
| 859 | Кирова ул, 26, Кирова,26 ювелирный магазин д.204 (тепло)(ку) | 0204 Тепло от 01.02.2013 г. | Гумеров Ф.Ф. магазин "Алмаз-Холдинг" (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.732240 | - | - | - | 1.732240 |
| 860 | Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60 (тепло)(ку) | 0264/00/4 Т от 08.08.2019 г. | Холявин Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 861 | Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60,4 (тепло)(ку) | 0264/00/4 Т от 08.08.2019 г. | Холявин Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.425440 | - | - | - | 1.425440 |
| 862 | Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Магия золота" Свирид. (тепло) (ку) | 0598/00/4 Тепло от 01.10.2011 г. | Свиридов И.Н. | КалугаТеплосеть | 1.479720 | - | - | - | 1.479720 |
| 863 | Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Смоленский трикотаж" (тепло) ( ку) | 10114/00/4 Т от 01.02.2018г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.755200 | - | - | - | 0.755200 |
| 864 | Кирова ул, 26, Кирова,26 Промтоварный магазин Овсиенко (тепло)(ку) | 12104/00/3 Т от 08.08.2019 г. | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.286200 | - | - | - | 1.286200 |
| 865 | Кирова ул, 26, Кирова,26 неж.помещение №7 (ку) (тепло)(ку) | 4114/00/3 Т | Шершукова Валентина Ивановна | КалугаТеплосеть | 4.389600 | - | - | - | 4.389600 |
| 866 | Кирова ул, 26, Кирова,26 ж.д. (ку) | 777 Кирова 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.014200 | - | - | - | 48.014200 |
| 867 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а офис врача частной практики (тепло)(КУ) | 0394/00/4 Т от 04.12.2017г. | Болибок Н.Г. | КалугаТеплосеть | 0.879200 | - | - | - | 0.879200 |
| 868 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а магазин Рыбкина (тепло) (нежил. пом.3)(КУ) | 10114/00/4 Т от 01.02.2018г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 1.142400 | - | - | - | 1.142400 |
| 869 | Кирова ул, 30а, Кирова,30А протоварный магазин Рыбкина (тепло) (пом.34) (КУ) | 10114/00/4 Т от 01.02.2018г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 5.000800 | - | - | - | 5.000800 |
| 870 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а косметический салон Федоров (тепло)(ку) | 6990/00/4 Т | Федоров Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 1.962800 | - | - | - | 1.962800 |
| 871 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 30А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.507600 | - | - | - | 26.507600 |
| 872 | Кирова ул, 32, Кирова,32 кафе "Кристина" (тепло) | 0538 Тепло | Кафе Кристина (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006418 | - | - | - | 0.006418 |
| 873 | Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Прокофьев (тепло) | 0538 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.019004 | - | - | - | 0.019004 |
| 874 | Кирова ул, 32, Кирова32 пом.7 офис (тепло)(ку) | 10384/00/3 Т от | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.803040 | - | - | - | 1.803040 |
| 875 | Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 1ф(тепло) | 4243/00/4 | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.012137 | - | - | - | 0.012137 |
| 876 | Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 2ф "АМ Калуга" (тепло) | 4245/00/4 Т от 01.01.2015 г. | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | 0.006926 | - | - | - | 0.006926 |
| 877 | Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Sela (тепло) | 5609/00/4 от | Пичугина Людмила Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.014254 | - | - | - | 0.014254 |
| 878 | Кирова ул, 32, Кирова,32(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.858400 | - | - | - | 58.858400 |
| 879 | Кирова ул, 32/1, Кирова,32 кор.1 офис (тепло) (ку) | 0626 Тепло | СППСК "Калужский мед" | КалугаТеплосеть | 0.984120 | - | - | - | 0.984120 |
| 880 | Кирова ул, 32/1, Кирова,32 к.1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 31/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.811280 | - | - | - | 36.811280 |
| 881 | Кирова ул, 32/2, Кирова,32к.2(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 31/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.852040 | - | - | - | 37.852040 |
| 882 | Кирова ул, 32/3, Кирова,32 к.3 салон красоты (тепло) (ку) | 0398 Тепло | Алентьева Н.А.. | КалугаТеплосеть | 0.646640 | - | - | - | 0.646640 |
| 883 | Кирова ул, 32/3, Кирова ул, 32/3 неж. помещение тепло (ку) | 13816/00/1Т от 30.09.2020г. | Рабаданова Вероника Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.993560 | - | - | - | 0.993560 |
| 884 | Кирова ул, 32/3, Кирова,32к.3(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 32, корпус 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.924560 | - | - | - | 36.924560 |
| 885 | Кирова ул, 32/4, Кирова,32к.4(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 32/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.393560 | - | - | - | 36.393560 |
| 886 | Кирова ул, 34, Кирова,34 потери отопление (тепло) | 10384/00/3 Т от | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 887 | Кирова ул, 34, Кирова,34 торгово-офисное здание (тепло) | 10384/00/3 Т от | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.006879 | 0.007223 | - | - | 0.014102 |
| 888 | Кирова ул, 36, Кирова,36 магазин "Фаворит" (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.051918 | - | - | - | 0.051918 |
| 889 | Кирова ул, 36, Кирова,36 мансарда (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.020400 | - | - | - | 0.020400 |
| 890 | Кирова ул, 36, Кирова,36 потери (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 891 | Кирова ул, 36, Кирова,36 пристройка к магазину (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.148000 | 0.232300 | - | - | 0.380300 |
| 892 | Кирова ул, 38, Кирова,38 магазин "Салон парфюмерии" (тепло)(ку) | 0017/00/4 Т | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 3.061530 | - | - | - | 3.061530 |
| 893 | Кирова ул, 38, Кирова,38 промтоварный магазин Гоголев (тепло)(ку) | 0165 Тепло | Гоголев В.К. | КалугаТеплосеть | 3.887730 | - | - | - | 3.887730 |
| 894 | Кирова ул, 38, Кирова,38(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.997486 | - | - | - | 29.997486 |
| 895 | Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло), 241 | БД 0241/00/3 Т | Арбитражный суд Центрального округа | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 896 | Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (гвс нагрев) | БД 0241/00/3 Т | Арбитражный суд Центрального округа | КалугаТеплосеть | - | - | 0.037747 | - | 0.037747 |
| 897 | Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (тепло) | БД 0241/00/3 Т | Арбитражный суд Центрального округа | КалугаТеплосеть | 0.302672 | 0.184097 | - | - | 0.486769 |
| 898 | Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло) | БД 5023/00/3 Т | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 899 | Кирова ул, 4, Кирова,4-адм.здание (тепло) | БД 5023/00/3 Т | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.161335 | 0.098130 | - | - | 0.259465 |
| 900 | Кирова ул, 6, Кирова,6"Дом музыки" (тепло) | БД 0080/00/3 Т | МБУК"Калужский дом музыки" | КалугаТеплосеть | 0.164993 | - | - | - | 0.164993 |
| 901 | Кирова ул, 6, Кирова,6-потери (тепло) потери до т/сч | БД 0080/00/3 Т | МБУК"Калужский дом музыки" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 902 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс) | ДС 10021/00/3Г от 07.11.2018 г с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007700 | - | 0.007700 |
| 903 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс)потери в сети | ДС 10021/00/3Г от 07.11.2018 г с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 904 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) | ДС 10020/00/1 Т от 31.01.2018 г. с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | 0.053500 | 0.033000 | - | - | 0.086500 |
| 905 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) потери в сети | ДС 10020/00/1 Т от 31.01.2018 г. с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 906 | Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 потери "Новатор" (тепло) | д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | НОВАТОР ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 907 | Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 произ.зд.-пристройка (тепло) | д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | НОВАТОР ООО | КалугаТеплосеть | 0.038830 | - | - | - | 0.038830 |
| 908 | Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47-офис (тепло) | д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | НОВАТОР ООО | КалугаТеплосеть | 0.125931 | - | - | - | 0.125931 |
| 909 | Кирова ул, 9, Кирова,9-"Евро Окна К" (тепло)(ку) | 0075 Тепло | Яковлев Игорь Витальевич | КалугаТеплосеть | 1.036000 | - | - | - | 1.036000 |
| 910 | Кирова ул, 9, Кирова,9 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | 0139/00/3 Т | Ершова А.В. | КалугаТеплосеть | 0.876400 | - | - | - | 0.876400 |
| 911 | Кирова ул, 9, Кирова,9-кв.13 магаз."Непоседа" (тепло)(ку) | 0492/00/3 Тот 01.09.2016 г. | Павлова Вера Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.360800 | - | - | - | 1.360800 |
| 912 | Кирова ул, 9, Кирова,9-магазин (тепло) | 0556 Тепло | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 913 | Кирова ул, 9, Кирова,9 жилой дом (ку) | 777 Кирова, 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.707200 | - | - | - | 17.707200 |
| 914 | Кирова ул, 9, Кирова,9кв.3-промтоварный магазин (тепло)(ку) | дс с Терноуцкой О.А. дог 0187 Т | Хачатрян Ашот Хачатурович (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.170400 | - | - | - | 1.170400 |
| 915 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а-Административное здание (тепло) | 13257/00/3 Т от 09.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | 0.040270 | - | - | - | 0.040270 |
| 916 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а-потери (тепло) | 13257/00/3 Т от 09.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 917 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а потери Галстян А.Р. (тепло) | 8158/00/1 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 918 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а-Адм.здание Галстян А.Р. (тепло) | 8158/00/1 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | 0.120808 | - | - | - | 0.120808 |
| 919 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А Пождепо потери от. (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 920 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А-Пожарное депо (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.091430 | - | - | - | 0.091430 |
| 921 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.226988 | - | - | - | 0.226988 |
| 922 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004175 | - | 0.004175 |
| 923 | Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (гвс) | 0394 ГВС | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001039 | - | 0.001039 |
| 924 | Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (тепло) | 0394 Тепло | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 0.082033 | - | - | - | 0.082033 |
| 925 | Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10-гараж (тепло) | 0394 Тепло | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 0.041502 | - | - | - | 0.041502 |
| 926 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 пож.депо (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.254271 | - | - | - | 0.254271 |
| 927 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 склад пенообр. (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.041704 | - | - | - | 0.041704 |
| 928 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26,склад пенообразовани (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.029040 | - | 0.029040 |
| 929 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-общежитие/гвс/ (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018675 | - | 0.018675 |
| 930 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-пож.депо на 6 автом. (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010222 | - | 0.010222 |
| 931 | Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозн.проезд,26 рем.мастерские (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.136283 | - | - | - | 0.136283 |
| 932 | Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозный проезд.26,ремонтные мастерские (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.052319 | - | 0.052319 |
| 933 | Космонавта Комарова ул, 24/50, Комарова,24/50-офис (тепло) | БД 0522/00/3 Т от 28.12.2020г. | ФКУ"Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства" | КалугаТеплосеть | 0.131377 | - | - | - | 0.131377 |
| 934 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30-офис (гвс) | 0163 ГВС | Изюмова Зоя Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 935 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 офис (тепло)(КУ) | 0163/00/3 Т от 25.07.2017г. | Изюмова Зоя Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.732240 | - | - | - | 1.732240 |
| 936 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 101 (ку) (тепло) | 13669/00/1Т от 01.06.2020г. | Терентьев Анатолий Николаевич | КалугаТеплосеть | 31.451720 | - | - | - | 31.451720 |
| 937 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 102 (ку) (тепло) | 13669/00/1Т от 01.06.2020г. | Терентьев Анатолий Николаевич | КалугаТеплосеть | 9.024640 | - | - | - | 9.024640 |
| 938 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 60.361161 | - | 60.361161 |
| 939 | Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.273754 | - | 1.273754 |
| 940 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 168.872160 | - | - | - | 168.872160 |
| 941 | Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33-5эт.ж.дом (ку) (гвс) | 1812/00/5 Г | УК Правград ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.169280 | - | 19.169280 |
| 942 | Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1812/00/5 Г | УК Правград ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.413724 | - | 1.413724 |
| 943 | Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5.ж.дом от (ку) | 1812/00/5 Т | УК Правград ООО | КалугаТеплосеть | 51.730020 | - | - | - | 51.730020 |
| 944 | Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | 1450/00/5/04 от ______________ | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.125006 | - | 0.125006 |
| 945 | Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (гвс) (ку) | 1450/00/5/04 от ______________ | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 6.389760 | - | 6.389760 |
| 946 | Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Космонавта Комарова 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.688400 | - | - | - | 21.688400 |
| 947 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (тепло) (ку) | 13851/00/1 Т от 19.10.2020г. | Сергеев Владимир Григорьевич | КалугаТеплосеть | 2.815480 | - | - | - | 2.815480 |
| 948 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (гвс) | 13986/00/1 Г от 16.11.2020г. | Сергеев Владимир Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011681 | - | 0.011681 |
| 949 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 гвс (КР на СОИ) | 1951/00/5 Г от 01.04.2020г (прямой договор КР на СОИ) | ООО УК "Наш Город" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.125379 | - | 0.125379 |
| 950 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 ж.д. (гвс)(ку) | 777 Космонавта Комарова 37 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.785920 | - | 8.785920 |
| 951 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова,37 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Космонавта Комарова 37 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.739680 | - | - | - | 20.739680 |
| 952 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Блок терапии (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003196 | - | 0.003196 |
| 953 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.053284 | - | 0.053284 |
| 954 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.097100 | - | 0.097100 |
| 955 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Хозблок (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017500 | - | 0.017500 |
| 956 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4- механотерапия (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.083995 | - | - | - | 0.083995 |
| 957 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.190000 | - | - | - | 0.190000 |
| 958 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-аптека на территории полик (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.007430 | - | - | - | 0.007430 |
| 959 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-подвал аптеки (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.002852 | - | - | - | 0.002852 |
| 960 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (тепло) | БД 0052/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.203250 | - | - | - | 0.203250 |
| 961 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-гараж (тепло) | БД 0052/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.043300 | - | - | - | 0.043300 |
| 962 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-хозкорпус (тепло) | БД 0052/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.064800 | - | - | - | 0.064800 |
| 963 | Космонавта Комарова ул, 45, Комарова,45-жилой дом (ку) | 777 Космонавта Комарова 45 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.674880 | - | - | - | 81.674880 |
| 964 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45/1 нежилое помешение (тепло)(ку) | 13488/00/3Т от 17.01.2020г. | ООО Строительная компания "Бастион" | КалугаТеплосеть | 5.538920 | - | - | - | 5.538920 |
| 965 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.325948 | - | 0.325948 |
| 966 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (гвс) (ку) | 777 Космонавта Комарова 45/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.990400 | - | 5.990400 |
| 967 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (тепло) (ку) | 777 Космонавта Комарова 45/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.840040 | - | - | - | 33.840040 |
| 968 | Космонавта Комарова ул, 47, Комарова,47-жилой дом (ку) | 777 Космонавта Комарова 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.557300 | - | - | - | 7.557300 |
| 969 | Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Космонавта Комарова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.263921 | - | - | - | 0.263921 |
| 970 | Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Космонавта Комарова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.200990 | - | - | - | 49.200990 |
| 971 | Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.642170 | - | - | - | 3.642170 |
| 972 | Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | 777 Космонавта Комарова 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.485549 | - | - | - | 0.485549 |
| 973 | Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - центральное отопление | 777 Космонавта Комарова 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 57.897974 | - | - | - | 57.897974 |
| 974 | Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 (тепло)(ку) | БД 0481/00/3 Т | ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" | КалугаТеплосеть | 9.799236 | - | - | - | 9.799236 |
| 975 | Космонавта Комарова ул, 57, Комарова,57 (тепло) | БД 0253/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 0.178051 | - | - | - | 0.178051 |
| 976 | Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59 (тепло) | БД 0253/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 0.069929 | - | - | - | 0.069929 |
| 977 | Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59-потери (тепло) | БД 0253/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 978 | Космонавта Комарова ул, 61, Комарова,61 жил.дом (ку) | 777 Космонавта Комарова 61 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.217710 | - | - | - | 18.217710 |
| 979 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а потери (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 980 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а,гараж (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | 0.005751 | - | - | - | 0.005751 |
| 981 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3А,пристройка (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | 0.082796 | - | - | - | 0.082796 |
| 982 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а.Административное здание (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | 0.097105 | - | - | - | 0.097105 |
| 983 | Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 ж/д (ку) | 777 Космонавта Пацаева 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.322640 | - | - | - | 10.322640 |
| 984 | Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (34.2) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 1.662120 | - | - | - | 1.662120 |
| 985 | Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (50.5) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 2.454300 | - | - | - | 2.454300 |
| 986 | Космонавта Пацаева ул, 4/1, Пацаева,4/1 нежилое здание (тепло) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 0.037536 | - | - | - | 0.037536 |
| 987 | Космонавта Пацаева ул, 7а, Пацаева,7а ж/дом (ку) | 777 Космонавта Пацаева 7А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.744160 | - | - | - | 27.744160 |
| 988 | Ленина ул, 106, Ленина,106-храм (тепло) | 0039 Тепло | Архиерейское Подворье-храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы | КалугаТеплосеть | 0.052300 | - | - | - | 0.052300 |
| 989 | Ленина ул, 108/1, Ленина,108,стр.1- (тепло) | 9406/00/3 Т от 30.10.2017 г. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.075389 | - | - | - | 0.075389 |
| 990 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом. 4 (тепло) | 12632/00/1Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.028772 | - | - | - | 0.028772 |
| 991 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом.6 лестничная клетка (тепло) | 12632/00/1Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.003047 | - | - | - | 0.003047 |
| 992 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 6,7, 2 этаж (тепло) | 14660/00/1 Т от 29.03.2021 г | ИП Щербаков В.В. | КалугаТеплосеть | 0.001811 | - | - | - | 0.001811 |
| 993 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 1,2,5,10,11, 1 этаж (тепло) | 14661/00/1 Т от 29.03.2021 г | ИП Васильева Людмила Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.005003 | - | - | - | 0.005003 |
| 994 | Ленина ул, 110, Ленина,110 2 этаж (тепло) | 11428/00/3 Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.027277 | - | - | - | 0.027277 |
| 995 | Ленина ул, 110, Ленина,110 подвал (тепло) | 11428/00/3 Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.006909 | - | - | - | 0.006909 |
| 996 | Ленина ул, 110, Ленина,110 1 этаж,пекарня и торговый зал (тепло) | 8845/00/3Т от | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.011759 | - | - | - | 0.011759 |
| 997 | Ленина ул, 112, Ленина,112 (тепло) | БД 0013/00/3 Т от 01.02.2018г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001480 | - | - | - | 0.001480 |
| 998 | Ленина ул, 112/8, Ленина,112кор.8-2й этаж (тепло) | 0275 Тепло | Эвейс (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.005131 | - | - | - | 0.005131 |
| 999 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 1,2 первого этажа "ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.011276 | - | - | - | 0.011276 |
| 1 000 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 4,6 первого этажа | 12661/00/1Т от 01.09.2019г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.000348 | - | - | - | 0.000348 |
| 1 001 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения №1-9 второго этажа | 13784/00/1 Т | ОО "Региональный союз архитекторов Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.023362 | - | - | - | 0.023362 |
| 1 002 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 "Калужский музей изобразительных искусств" | БД 10683/00/3Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.007648 | - | - | - | 0.007648 |
| 1 003 | Ленина ул, 118, Ленина,118 к.5 Метод.центр (тепло) | БД 0048/00/3 Т от 21.01.2021 | ГБУ ДПО КО "Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства" | КалугаТеплосеть | 0.027900 | - | - | - | 0.027900 |
| 1 004 | Ленина ул, 118, Ленина,118-офис (тепло) | БД 0293/00/3Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.017155 | - | - | - | 0.017155 |
| 1 005 | Ленина ул, 120, Ленина,120 магазин (тепло) | Д/с с 5526/00/3Т с 01.01.2019г с ГАУК КО " Центр Наследия" | Захарова Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.028150 | - | - | - | 0.028150 |
| 1 006 | Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение здание №7 (тепло) | БД13260/00/1Т от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.045389 | - | - | - | 0.045389 |
| 1 007 | Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(лестничная клетка) №8 (тепло) | БД13260/00/1Т от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.002415 | - | - | - | 0.002415 |
| 1 008 | Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(подвал) №6 (тепло) | БД13260/00/1Т от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.001356 | - | - | - | 0.001356 |
| 1 009 | Ленина ул, 124, Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" (тепло) | 0457 Тепло | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.004700 | - | - | - | 0.004700 |
| 1 010 | Ленина ул, 124, Ленина,124 1- 2 этаж ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"(тепло) | БД 10693/00/3Т от 18.01.2021г. | ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" | КалугаТеплосеть | 0.020700 | - | - | - | 0.020700 |
| 1 011 | Ленина ул, 124, Ленина,124 помещение 1 ФГБУ Национальный парк Угра (тепло) | ДС к договору БД 8586/00/3Т от 01.01.2020 г. ГАУК КО "Центр Наследия" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УГРА ФГБУ | КалугаТеплосеть | 0.049940 | - | - | - | 0.049940 |
| 1 012 | Ленина ул, 124, Ленина,124 стр.1 пом.5 (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.005085 | - | - | - | 0.005085 |
| 1 013 | Ленина ул, 126/1, Ленина,126 стр.1 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" неж.помещение (Тепло) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.069653 | - | - | - | 0.069653 |
| 1 014 | Ленина ул, 126/2, Ленина,126 стр.2 неж.помещение (тепло) | 4645/00/3 Т от 01.11.2014 г. | ЖИВАЯ ЕДА | КалугаТеплосеть | 0.048529 | - | - | - | 0.048529 |
| 1 015 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом гвс (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.167680 | - | 20.167680 |
| 1 016 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.702614 | - | 0.702614 |
| 1 017 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом -отопл. (тепло)(ку) | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 45.949410 | - | - | - | 45.949410 |
| 1 018 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офис Бабичева (ку) (тепло) | 3958/00/3 Т от 01.12.2014 | Бабичева Екатерина Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.490230 | - | - | - | 0.490230 |
| 1 019 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офис Бабичева (гвс) | 3959/00/3 Г от 01.12.2014 | Бабичева Екатерина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000454 | - | 0.000454 |
| 1 020 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (тепло)(ку) | 7754/00/3 Т | Костылева Анна Валентиновна | КалугаТеплосеть | 2.892240 | - | - | - | 2.892240 |
| 1 021 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (гвс) | 7755/00/3 Г | Костылева Анна Валентиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027200 | - | 0.027200 |
| 1 022 | Марата ул, 1, Марата,1 магазин Ведуга (тепло)(ку) | 0640/00/4 Т | Ведуга-плюс (ООО) | КалугаТеплосеть | 26.712840 | - | - | - | 26.712840 |
| 1 023 | Марата ул, 1, Марата,1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Марата 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 88.726560 | - | - | - | 88.726560 |
| 1 024 | Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | 147 Т от 01.10.2012 г. | ИП Черныш Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.002201 | - | - | - | 0.002201 |
| 1 025 | Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | 571 Т от 01.10.2012 г. | ИП Черныш Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.003462 | - | - | - | 0.003462 |
| 1 026 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 66 (тепло)(ку) | 0162 Т от 01.03.2013г. | Маркина Л.П. | КалугаТеплосеть | 1.447600 | - | - | - | 1.447600 |
| 1 027 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 69(тепло)(ку) | 0162 Т от 01.03.2013г. | Маркина Л.П. | КалугаТеплосеть | 0.117600 | - | - | - | 0.117600 |
| 1 028 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 67 (тепло)(ку) | 0241/00/4 Т от 01.03.2013 г. | Иванова Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.226400 | - | - | - | 1.226400 |
| 1 029 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | 0241/00/4 Т от 01.03.2013 г. | Иванова Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.250600 | - | - | - | 0.250600 |
| 1 030 | Марата ул, 5, Марата,5(парикмахерск) (тепло)(ку) | 0322/00/4 Т | МОЛОДОСТЬ ООО | КалугаТеплосеть | 1.425200 | - | - | - | 1.425200 |
| 1 031 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 68 (тепло)(ку) | 0562/00/4 Т от 01.01.2013г. | Гыльчева Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.274000 | - | - | - | 1.274000 |
| 1 032 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | 0562/00/4 Т от 01.01.2013г. | Гыльчева Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.250600 | - | - | - | 0.250600 |
| 1 033 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0596/00/4 Т от 01.06.2015 | Цуров А.Д. | КалугаТеплосеть | 1.464400 | - | - | - | 1.464400 |
| 1 034 | Марата ул, 5, Марата,5 помещ.парикмах. (ку) (тепло) | 4160/00/4 Т | Нилова Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 1 035 | Марата ул, 5, Марата,5(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Марата 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 68.213600 | - | - | - | 68.213600 |
| 1 036 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение 6(тепло)(ку) | 9384/00/3 Т от 26.10.2017 г. | Рулев Александр Николаевич/Падин Артемий Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.074800 | - | - | - | 2.074800 |
| 1 037 | Марата ул, 5, Марата,5 ООО "Сатера" (тепло)(ку) | д/с с Комиссаренко Е.В. № 7588/00/4 Т | Сатера (ООО) | КалугаТеплосеть | 7.128800 | - | - | - | 7.128800 |
| 1 038 | Марата ул, 7, Марата,7- строение 2 неж. помещение (тепло) | БД 0083/00/2 Т | Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) | КалугаТеплосеть | 0.003122 | - | - | - | 0.003122 |
| 1 039 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 3 гараж,склад (тепло) | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | 0.013259 | - | - | - | 0.013259 |
| 1 040 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис Калугастат (тепло) | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | 0.279915 | - | - | - | 0.279915 |
| 1 041 | Марата ул, 7, Марата,7-потери Калугастат (тепло) до теплосчетчика | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 042 | Марата ул, 7, марата,7-потери офис Калугастат (тепло) | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 043 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 нежил.помещение (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.035564 | - | - | - | 0.035564 |
| 1 044 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис (тепло), 483 | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.019054 | - | - | - | 0.019054 |
| 1 045 | Марата ул, 7, Марата,7-потери неж пом (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 046 | Марата ул, 7, Марата,7-потери офис (тепло), 483 | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 047 | Марата ул, 7а, Марата 7а потери в сети "лето" гвс | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 048 | Марата ул, 7а, Марата, 7 а- потери в сети до теплосчетчика | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 049 | Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (бойлер) | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.189166 | - | 0.189166 |
| 1 050 | Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (тепло) | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | 0.281255 | 0.554855 | - | - | 0.836110 |
| 1 051 | Марата ул, 7б, Марата,7 б имидж-студия (тепло) | 215/ Тепло от 01.04.2013 г. | КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006408 | - | - | - | 0.006408 |
| 1 052 | Марата ул, 7б, Марата,7 б имидж-студия потери до т/сч (тепло) | 215/ Тепло от 01.04.2013 г. | КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 053 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-ООО"Веста-3" (тепло) (ку) | 0043/00/3 Тепло | Веста-III ООО | КалугаТеплосеть | 2.069977 | - | - | - | 2.069977 |
| 1 054 | Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Автозапчасти" (тепло)(ку) | 0181 Тепло | Переходюк К.Г.-магазин "Автозапчасти" | КалугаТеплосеть | 1.989480 | - | - | - | 1.989480 |
| 1 055 | Мира пл, 2, Мира,2 стр.1 сквер-офис (тепло)(ку) | 0188 Тепло | Резонанс (ООО) | КалугаТеплосеть | 4.155960 | - | - | - | 4.155960 |
| 1 056 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-маг. "Резонанс" (тепло)(ку) | 0191 Тепло | Резонанс (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.489800 | - | - | - | 2.489800 |
| 1 057 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (гвс) | 0213 ГВС | Анисимова Н.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 1 058 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (тепло) (ку) | 0213/00/3 Тепло от 16.03.2008 г. | Анисимова Н.А. | КалугаТеплосеть | 3.913671 | - | - | - | 3.913671 |
| 1 059 | Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Ферма" (тепло)(ку) | 0236 Тепло | Осипова И.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.774720 | - | - | - | 1.774720 |
| 1 060 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-частный гараж (тепло) | 0274 Тепло от 01.01.2008 г. | Киселева И.А. | КалугаТеплосеть | 0.001249 | - | - | - | 0.001249 |
| 1 061 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Веста-1" (тепло)(ку) | 0480 Тепло | ВЕСТА-1 ООО | КалугаТеплосеть | 3.636760 | - | - | - | 3.636760 |
| 1 062 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (тепло) (ку) | 11552/00/3 Т от 10.04.2019 г. | Кардава Давид Теймуразович | КалугаТеплосеть | 2.198547 | - | - | - | 2.198547 |
| 1 063 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс) | 11553/00/3 Г от 10.04.2019 г. | Кардава Давид Теймуразович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 064 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс). | 11553/00/3 Г от 10.04.2019 г. | Кардава Давид Теймуразович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000059 | - | 0.000059 |
| 1 065 | Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 249 (тепло) (ку) | 13577/00/1Т от 19.02.2020г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.125080 | - | - | - | 0.125080 |
| 1 066 | Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 248 (тепло) (ку) | 14617/00/1Т от 25.02.2020г. | Борейко Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.141600 | - | - | - | 0.141600 |
| 1 067 | Мира пл, 2, Мира пл, 2, Мира пл, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1898/00/5/04 Г от 09.01.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.01.2019г.) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.958245 | - | 2.958245 |
| 1 068 | Мира пл, 2, Мира,пл.2 сквер-офис (гвс) | 301 Г | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000315 | - | 0.000315 |
| 1 069 | Мира пл, 2, Мира,пл.2сквер-офис (тепло) (ку) | 301 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 8.007480 | - | - | - | 8.007480 |
| 1 070 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе (тепло) пом. 251 (ку) | 7081/00/3 Т от 01.07.2016г. | Яровой Артур Николаевич | КалугаТеплосеть | 4.301952 | - | - | - | 4.301952 |
| 1 071 | Мира пл, 2, Мира,2сквер ,7эт.ж.д.гвс (ку) | 777 пл. Мира 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 105.898880 | - | 105.898880 |
| 1 072 | Мира пл, 2, Мира,2,сквер-7эт.ж.д.от. (ку) | 777 пл. Мира 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 268.258840 | - | - | - | 268.258840 |
| 1 073 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе"Бон-бон" (гвс) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004851 | - | 0.004851 |
| 1 074 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер маг."Двери" (тепло)(ку) | 0082 Тепло | Медведева Ирина Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.885640 | - | - | - | 1.885640 |
| 1 075 | Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1(гвс) | 0096 ГВС от 01.08.2007 г. | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 076 | Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1 (тепло)(ку) | 0096 Тепло от 01.08.2007 г. | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.473280 | - | - | - | 2.473280 |
| 1 077 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Колесо) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 1 078 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Офис) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 1 079 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (шторы) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000606 | - | 0.000606 |
| 1 080 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (ЭОН) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000404 | - | 0.000404 |
| 1 081 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер-адм.здание (тепло)(ку) | 0497/3 Т от 01.01.2014г. | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | 9.746800 | - | - | - | 9.746800 |
| 1 082 | Мира пл, 3, Мира пл, 3, Мира пл, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.994816 | - | 0.994816 |
| 1 083 | Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 35.942400 | - | 35.942400 |
| 1 084 | Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 93.512640 | - | - | - | 93.512640 |
| 1 085 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 1сч. ванна (гвс) | 0098 ГВС | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002097 | - | 0.002097 |
| 1 086 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 2сч. санузел (гвс) | 0098 ГВС | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 087 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 (тепло) (ку) | 0098/00/3 Тепло от 01.12.2016 г. | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | 2.308080 | - | - | - | 2.308080 |
| 1 088 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н "Мир обуви" (гвс) | 0160 ГВС | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 1 089 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н"Мир обуви" (тепло) (ку) | 0160/00/3 Тепло от 01.12.2016 г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 2.208960 | - | - | - | 2.208960 |
| 1 090 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-кафе"КАВАСАКИ плюс" (гвс) | 0458 ГВС | КАВАСАКИ плюс | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004851 | - | 0.004851 |
| 1 091 | Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.897661 | - | 0.897661 |
| 1 092 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.785920 | - | 8.785920 |
| 1 093 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 99.639200 | - | - | - | 99.639200 |
| 1 094 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров(ку)(тепло) | 4157/00/3 Т | Былым Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | 2.024880 | - | - | - | 2.024880 |
| 1 095 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров (гвс) | 4158/00/3 Г | Былым Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 096 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер офис (тепло) (ку) | 8970/00/3 Т от 17.07.2017 г. | Нижарадзе Георгий Валерьевич | КалугаТеплосеть | 3.308720 | - | - | - | 3.308720 |
| 1 097 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-офис (гвс) | 8973/00/3 Г от 17.07.2017 г. | Нижарадзе Георгий Валерьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 1 098 | Московская ул, 30, Московская,30 храм Иоанна Предтечи (тепло) | 0544 Тепло | Архирейское подворье - храм святого Иоанна Предтечи г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 1 099 | Московская ул, 34, Московская,34- Строение 1 а (тепло) | 9163/00/1 Т от 02.10.2017 г. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.038205 | - | - | - | 0.038205 |
| 1 100 | Московская ул, 34, Московская,34-Строение 1 б (тепло) | 9163/00/1 Т от 02.10.2017 г. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.032872 | - | - | - | 0.032872 |
| 1 101 | Московская ул, 36, Московская,36 поликлиника (тепло)(ку) | 0645 Т от 01.10.2003 г. | Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") | КалугаТеплосеть | 18.195600 | - | - | - | 18.195600 |
| 1 102 | Московская ул, 36, Московская,36(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 63.198440 | - | - | - | 63.198440 |
| 1 103 | Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.500957 | - | 0.500957 |
| 1 104 | Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.234545 | - | 21.234545 |
| 1 105 | Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 62.785440 | - | - | - | 62.785440 |
| 1 106 | Огарева ул, 13, Огарева,13-офис гвс (гвс) | 0010 ГВС | Кольжанов Игорь Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002194 | - | 0.002194 |
| 1 107 | Огарева ул, 13, Огарева,13 офис от. (тепло) | 0010 Тепло | Кольжанов Игорь Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.068279 | - | - | - | 0.068279 |
| 1 108 | Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (гвс) | БД 0150/00/3 Г от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015167 | - | 0.015167 |
| 1 109 | Огарева ул, 15, Огарева,15-бассейн Д.сада (гвс) | БД 0150/00/3 Г от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018720 | - | 0.018720 |
| 1 110 | Огарева ул, 15, Огарева,15-хоз.корпус (гвс) | БД 0150/00/3 Г от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006900 | - | 0.006900 |
| 1 111 | Огарева ул, 15, Огарева,15 бассейн (тепло) | БД 0150/00/3 Т от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.029550 | - | - | - | 0.029550 |
| 1 112 | Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (тепло) | БД 0150/00/3 Т от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.335708 | - | - | - | 0.335708 |
| 1 113 | Огарева ул, 15, Огарева,15 хоз.корпус (тепло) | БД 0150/00/3 Т от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.012201 | - | - | - | 0.012201 |
| 1 114 | Огарева ул, 20, Огарева ул, 20, Огарева ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.685793 | - | 0.685793 |
| 1 115 | Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.082530 | - | 17.082530 |
| 1 116 | Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 49.054960 | - | - | - | 49.054960 |
| 1 117 | Огарева ул, 22, Огарева,22 адм.здание (тепло) | 0441/3 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.003163 | - | - | - | 0.003163 |
| 1 118 | Огарева ул, 22, Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.250900 | - | 0.250900 |
| 1 119 | Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Огарева 22 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.341830 | - | 13.341830 |
| 1 120 | Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.от. (ку) | 777 Огарева 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 45.203440 | - | - | - | 45.203440 |
| 1 121 | Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 помещение №11 (КУ) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.387680 | - | - | - | 1.387680 |
| 1 122 | Огарева ул, 22, Огарева,22-офис (тепло)(ку) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.519200 | - | - | - | 0.519200 |
| 1 123 | Огарева ул, 3, Огарева ул, 3, Огарева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.537189 | - | 0.537189 |
| 1 124 | Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.206360 | - | 28.206360 |
| 1 125 | Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 81.306720 | - | - | - | 81.306720 |
| 1 126 | Огарева ул, 4, Огарева,4 ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 79.957744 | - | - | - | 79.957744 |
| 1 127 | Огарева ул, 4, Огарева,4-офис (тепло)(ку) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 1.139880 | - | - | - | 1.139880 |
| 1 128 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (гвс) | 0142 ГВС | ЭМСОТЕХ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001373 | - | 0.001373 |
| 1 129 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (тепло) | 0142 Тепло | ЭМСОТЕХ | КалугаТеплосеть | 0.018612 | - | - | - | 0.018612 |
| 1 130 | Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.631231 | - | 0.631231 |
| 1 131 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.960320 | - | 15.960320 |
| 1 132 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 60.359360 | - | - | - | 60.359360 |
| 1 133 | Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.953629 | - | 0.953629 |
| 1 134 | Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.136320 | - | 32.136320 |
| 1 135 | Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 90.529600 | - | - | - | 90.529600 |
| 1 136 | Огарева ул, 42, Огарева ул, 42, Огарева ул, 42 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.350842 | - | 1.350842 |
| 1 137 | Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 62.843760 | - | 62.843760 |
| 1 138 | Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 134.031480 | - | - | - | 134.031480 |
| 1 139 | Огарева ул, 44, Огарева,44-нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10351/00/3 Т от 02.07.2018. г | Белоцерковская Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.396480 | - | - | - | 0.396480 |
| 1 140 | Огарева ул, 44, Огарева ул, 44, Огарева ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.011086 | - | 1.011086 |
| 1 141 | Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 1 142 | Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 90.074120 | - | - | - | 90.074120 |
| 1 143 | Огарева ул, 5, Огарева,5 уч.центр Г (гвс) | 0219 ГВС | ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004260 | - | 0.004260 |
| 1 144 | Огарева ул, 5, Огарева,5 Учеб.центр (тепло) | 0219 Тепло | ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" | КалугаТеплосеть | 0.108000 | - | - | - | 0.108000 |
| 1 145 | Огарева ул, 6, Огарева ул, 6, Огарева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.288796 | - | 1.288796 |
| 1 146 | Огарева ул, 6, Огарева,6-9эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 38.003490 | - | 38.003490 |
| 1 147 | Огарева ул, 6, Огарева,6-9 эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 93.515000 | - | - | - | 93.515000 |
| 1 148 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-Кондит.магазин (гвс) | 0211 ГВС | Меломуд А.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000240 | - | 0.000240 |
| 1 149 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 конд.магазин (тепло)(ку) | 0211/00/3 Т | Меломуд А.В. | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 1 150 | Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564392 | - | 0.564392 |
| 1 151 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 27.321840 | - | 27.321840 |
| 1 152 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 60.104480 | - | - | - | 60.104480 |
| 1 153 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 промтов.магазин (тепло)(ку) | 7686/00/3 Т от 01.09.2016 г. | Боровков Алексей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.738680 | - | - | - | 0.738680 |
| 1 154 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-нежил.помещение (тепло)(ку) | 0299 Тепло | Войде Денис Георгиевич | КалугаТеплосеть | 1.095040 | - | - | - | 1.095040 |
| 1 155 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-приемный пункт (тепло)(ку) | 0399 Тепло от 01.01.2013 г. | ЗАО"Химчистка" | КалугаТеплосеть | 1.109200 | - | - | - | 1.109200 |
| 1 156 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-аптека (тепло)(ку) | 10128/00/2 Т | ГРАТИС ООО | КалугаТеплосеть | 2.600720 | - | - | - | 2.600720 |
| 1 157 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое пом. 49 (тепло)(ку) | 11429/00/3Т от 01.02.2019г | Касьянов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 1 158 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10ж.дом (ку) | 777 Октябрьская 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 72.834320 | - | - | - | 72.834320 |
| 1 159 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое помещение (тепло)(ку) | ДС Новоселова Л.И. 6741/00/3Т | Касьянов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.040760 | - | - | - | 1.040760 |
| 1 160 | Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1808/00/5/04 ГВС от 30.06.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2018г.) | СтройСистема | КалугаТеплосеть | - | - | 0.625537 | - | 0.625537 |
| 1 161 | Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.гвс (ку) | 777 Октябрьская 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.626560 | - | 30.626560 |
| 1 162 | Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.от. (ку) | 777 Октябрьская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.616400 | - | - | - | 56.616400 |
| 1 163 | Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13кор.1-торгово офисное пом. (тепло)(ку) | 0365/00/3 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь Л.М. | КалугаТеплосеть | 0.755200 | - | - | - | 0.755200 |
| 1 164 | Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13к.1 жил.дом (ку) | 777 Октябрьская 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 67.819320 | - | - | - | 67.819320 |
| 1 165 | Октябрьская ул, 13/2, Октябрьская,13к.2 жил.дом (ку) | 777 Октябрьская 13/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 69.152720 | - | - | - | 69.152720 |
| 1 166 | Октябрьская ул, 14а, Октябрьская,14 а стоматол.кабинет (тепло)(ку) | 0172/00/3 Тепло | Ермаков С.В. | КалугаТеплосеть | 4.833270 | - | - | - | 4.833270 |
| 1 167 | Октябрьская ул, 14а, Октябрьская14а,ж.д.от (ку) | 777 Октябрьская 14А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.535910 | - | - | - | 13.535910 |
| 1 168 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №9 (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.036725 | - | - | - | 0.036725 |
| 1 169 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №7 (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.032912 | - | - | - | 0.032912 |
| 1 170 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №8 (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.117313 | - | - | - | 0.117313 |
| 1 171 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание№4 гараж (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.005564 | - | - | - | 0.005564 |
| 1 172 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 потери до теплосчетчика | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 173 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (бойлер) | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.237000 | - | 0.237000 |
| 1 174 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | 0.198000 | 0.624000 | - | - | 0.822000 |
| 1 175 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) потери в сети | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 176 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) потери в сети (бойлер) | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 177 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2-магазин (тепло)(ку) | 0004/00/3 Т | Шишкова О.Н. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 1 178 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская, 2 магазин прод.тов. (тепло)(ку) | 6773/00/3 Т | Ермилова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 1 179 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 ж/дом (ку) | 777 Октябрьская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 105.928600 | - | - | - | 105.928600 |
| 1 180 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 (тепло)(ку) | БД 0514/00/3 Т от 22.01.2021г | МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | КалугаТеплосеть | 7.448160 | - | - | - | 7.448160 |
| 1 181 | Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20 жилой дом (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 89.163160 | - | - | - | 89.163160 |
| 1 182 | Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20-"ДИКСИ Юг" (тепло)(ку) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 50.107520 | - | - | - | 50.107520 |
| 1 183 | Октябрьская ул, 21/22, Октябрьская,21/22-г.в.с.жилого дома (гвс) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 1 184 | Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 нежилое помещение (тепло) (ку) | 10696/00/3 Т от 29.10.2018 г. | Ефремова Нина Петровна | КалугаТеплосеть | 1.583560 | - | - | - | 1.583560 |
| 1 185 | Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 ж/дом (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 38.980120 | - | - | - | 38.980120 |
| 1 186 | Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 0.452929 | - | - | - | 0.452929 |
| 1 187 | Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 30.264830 | - | - | - | 30.264830 |
| 1 188 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032880 | - | 0.032880 |
| 1 189 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.106000 | - | 0.106000 |
| 1 190 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Инфекцион. корпус (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018281 | - | 0.018281 |
| 1 191 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047100 | - | 0.047100 |
| 1 192 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.246000 | - | 0.246000 |
| 1 193 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.071316 | - | - | - | 0.071316 |
| 1 194 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.413892 | - | - | - | 0.413892 |
| 1 195 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Инфекцион. корпус (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.102935 | - | - | - | 0.102935 |
| 1 196 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.110392 | - | - | - | 0.110392 |
| 1 197 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.735719 | - | - | - | 0.735719 |
| 1 198 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3-рентгенблок (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.085910 | - | - | - | 0.085910 |
| 1 199 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (гвс) | БД 0417/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008770 | - | 0.008770 |
| 1 200 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (тепло) | БД 0417/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.016626 | - | - | - | 0.016626 |
| 1 201 | Октябрьская ул, 4, Октябрьская,4 ж/дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 79.928480 | - | - | - | 79.928480 |
| 1 202 | Октябрьская ул, 48, Октябрьская,48,ж.д. от. (кв. с 1 по 42) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 62.561240 | - | - | - | 62.561240 |
| 1 203 | Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, ж.д. (кв. с 43 по 84) (гвс) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 18.969600 | - | 18.969600 |
| 1 204 | Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.560288 | - | 0.560288 |
| 1 205 | Октябрьская ул, 48а, Октябрьская,48а ж/дом (кв. с 43 по 84) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 61.518120 | - | - | - | 61.518120 |
| 1 206 | Октябрьская ул, 4а, Октябрьская,4а-офис (тепло) | 0474/00/3 Т от 01.09.2015 г. | Бурлин В.В. | КалугаТеплосеть | 0.002515 | - | - | - | 0.002515 |
| 1 207 | Октябрьская ул, 50, Октябрьская,50 жил.дом (ку) | 777 Октябрьская 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.207680 | - | - | - | 59.207680 |
| 1 208 | Октябрьская ул, 6, Октябрьская,6 ж.дом (тепло) (ку) | 777 Октябрьская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.767560 | - | - | - | 82.767560 |
| 1 209 | Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6-склад (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 210 | Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6 склад (тепло) | 0259/00/3 Т от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 0.004480 | - | - | - | 0.004480 |
| 1 211 | Октябрьская ул, 8, Октябрьская,8 ж.дом (тепло) (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 83.598280 | - | - | - | 83.598280 |
| 1 212 | Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-насосная станция (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.032000 | - | - | - | 0.032000 |
| 1 213 | Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-станция обезжелез. (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.180000 | - | - | - | 0.180000 |
| 1 214 | Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябьский проезд,3 "Кал.обл.вод." потери до т/счетчика | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 215 | Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.193280 | - | 4.193280 |
| 1 216 | Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.393235 | - | 0.393235 |
| 1 217 | Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом отопл. (тепло) | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 19.031040 | - | - | - | 19.031040 |
| 1 218 | Парижской Коммуны ул, 24, Парижская Коммуна,24- гвс. ж/д. (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 219 | Парижской Коммуны ул, 26, Парижская Коммуна,26 гвс. ж/д. (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 220 | Парижской Коммуны ул, 28, Парижская Коммуна,28 гвс. ж/д. (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 221 | Парижской Коммуны ул, 30, Парижская Коммуна,30 гвс .ж/ дома (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 222 | Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (тепло) (ку) | 13536/00/1Т от 30.01.2020г. | Борейко Вячеслав Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.259600 | - | - | - | 0.259600 |
| 1 223 | Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (гвс) | 13537/00/1Г от 30.01.2020г. | Борейко Вячеслав Евгеньевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000093 | - | 0.000093 |
| 1 224 | Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.482628 | - | 2.482628 |
| 1 225 | Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 34.394220 | - | 34.394220 |
| 1 226 | Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 97.078600 | - | - | - | 97.078600 |
| 1 227 | Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.744178 | - | 2.744178 |
| 1 228 | Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 116.133570 | - | 116.133570 |
| 1 229 | Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 268.781816 | - | - | - | 268.781816 |
| 1 230 | Плеханова ул, 12, Плеханова,12-гараж 711,712 (тепло) | 4951/00/3 Т | ПМ ГРУПП ООО | КалугаТеплосеть | 0.012920 | - | - | - | 0.012920 |
| 1 231 | Плеханова ул, 18, Плеханова, 18 офис Автотрейд | 2965/00/3 Т | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | 0.014215 | - | - | - | 0.014215 |
| 1 232 | Плеханова ул, 18, Плеханова 18 АвтоТрейд ГВС | 2967/00/3 Г | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000511 | - | 0.000511 |
| 1 233 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) ООО АвтоТрейд, (пом.1,2) | 2967/00/3 Г | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000649 | - | 0.000649 |
| 1 234 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) в сети до т/сч | 2967/00/3 Г | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 235 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18 неж. помещ.1 стр.2 (гвс) (Тауэр) | 3912/00/3 Г | Тауэр Зинаида Витальевна (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 236 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-автомойка (гвс) | 9371/00/3 Г от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000214 | - | 0.000214 |
| 1 237 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (гвс) | 9371/00/3 Г от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001497 | - | 0.001497 |
| 1 238 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-кафе (гвс) | 9371/00/3 Г от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000107 | - | 0.000107 |
| 1 239 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (тепло) | 9372/00/3 Т от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.020140 | - | - | - | 0.020140 |
| 1 240 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-цех шинно-сервисного цен (тепло) | 9372/00/3 Т от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.015502 | - | - | - | 0.015502 |
| 1 241 | Плеханова ул, 19а, Плеханова,19,А (тепло) | 13696/00/1Т от 06.07.2020г | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.036220 | - | - | - | 0.036220 |
| 1 242 | Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-гараж (тепло) | 13696/00/1Т от 06.07.2020г | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.004400 | - | - | - | 0.004400 |
| 1 243 | Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-сарай (тепло) | 13696/00/1Т от 06.07.2020г | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.002600 | - | - | - | 0.002600 |
| 1 244 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.942729 | - | 0.942729 |
| 1 245 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.нежилое пом. .от. (ку) | 6694/00/3 Т от 01.01.2016г. | Грушин Алексей Аркадьевич | КалугаТеплосеть | 1.744040 | - | - | - | 1.744040 |
| 1 246 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.нежилое пом. .гвс (ку) | 6695/00/3 Г от 01.01.2016г. | Грушин Алексей Аркадьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001415 | - | 0.001415 |
| 1 247 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Плеханова 2/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 151.110960 | - | 151.110960 |
| 1 248 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.от. (ку) | 777 Плеханова 2/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 143.834920 | - | - | - | 143.834920 |
| 1 249 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 159.402635 | - | - | - | 159.402635 |
| 1 250 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.469062 | - | 2.469062 |
| 1 251 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. гвс (ку) | 777 Плеханова 2/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.040370 | - | 34.040370 |
| 1 252 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 нежилое пом№2 (тепло)(ку) | БД 0645/00/3 Т от 25.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 4.885300 | - | - | - | 4.885300 |
| 1 253 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (подсобное помещен.) гвс | БД 3890/00/3 Г от 28.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000606 | - | 0.000606 |
| 1 254 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (туалет) гвс | БД 3890/00/3 Г от 28.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000404 | - | 0.000404 |
| 1 255 | Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 спортзал (гвс) | БД 0601/00/3 Г от 19.01.2021г | МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026060 | - | 0.026060 |
| 1 256 | Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 -спортзал (тепло) | БД 0601/00/3 Т от 19.01.2021г | МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга | КалугаТеплосеть | 0.133320 | - | - | - | 0.133320 |
| 1 257 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Г (гвс) | 0002 ГВС | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005241 | - | 0.005241 |
| 1 258 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Т (тепло) | 0002 Тепло | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | 0.121205 | 0.041791 | - | - | 0.162996 |
| 1 259 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 потери Г (гвс) | 0200 ГВС | Байрамов Мубариз Байрамович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 260 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20-гараж (гвс) | 0200 ГВС | Байрамов Мубариз Байрамович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011980 | - | 0.011980 |
| 1 261 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20-А/К "Березка" (гвс) | 0311 ГВС | БЕРЕЗКА-2 А/К | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001373 | - | 0.001373 |
| 1 262 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 (тепло) | 0311 Тепло | БЕРЕЗКА-2 А/К | КалугаТеплосеть | 0.003060 | - | - | - | 0.003060 |
| 1 263 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20-гаражный бокс 73 (гвс) | 10617/00/3 Г от 25.09.2018 г | Стрелкова Н.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000327 | - | 0.000327 |
| 1 264 | Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.043000 | - | 0.043000 |
| 1 265 | Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.043000 | - | - | - | 0.043000 |
| 1 266 | Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 267 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.068310 | - | 0.068310 |
| 1 268 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 269 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.159000 | 0.189000 | - | - | 0.348000 |
| 1 270 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сетях до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 271 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс(бассейн) (тепло) бойлер | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.120000 | - | 0.120000 |
| 1 272 | Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.560242 | - | 0.560242 |
| 1 273 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.627960 | - | 24.627960 |
| 1 274 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 64.437440 | - | - | - | 64.437440 |
| 1 275 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (тепло) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.044950 | - | - | - | 0.044950 |
| 1 276 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (гвс) | 3859/00/3 Г | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009482 | - | 0.009482 |
| 1 277 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.166980 | - | 0.166980 |
| 1 278 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 279 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.186000 | 0.581000 | - | - | 0.767000 |
| 1 280 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сети до т/сч. | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 281 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 (тепло) | 0380 Тепло | МСУ-93 ОА | КалугаТеплосеть | 0.080703 | - | - | - | 0.080703 |
| 1 282 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 потери (тепло) | 0380 Тепло | МСУ-93 ОА | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 283 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга Тизис потери (тепло) | 0381 Тепло | АО "Калугатисиз" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 284 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга ТИСИЗ (тепло) | 0381 Тепло | АО "Калугатисиз" | КалугаТеплосеть | 0.080703 | - | - | - | 0.080703 |
| 1 285 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк (гвс) | 0411 ГВС | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047180 | - | 0.047180 |
| 1 286 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/счГВС Газбанк (гвс) | 0411 ГВС | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 287 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк Т (тепло) | 0411 Тепло | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | 0.226165 | 0.255863 | - | - | 0.482028 |
| 1 288 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/сч Газбанк (тепло) | 0411 Тепло | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 289 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 ООО Симонов А.А. (тепло)(ку) | СФ 7198/00/3 Т от 25.07.2016 | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 3.174692 | - | - | - | 3.174692 |
| 1 290 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (тепло)(ку) | 11536/00/3Т | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | 4.035687 | - | - | - | 4.035687 |
| 1 291 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (гвс1) | 11537/00/3Г | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 1 292 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41 Василькова (гвс) | 11537/00/3Г | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 1 293 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом №4 ( подвал инд. от.) (тепло)(ку) | 11896/00/1Т от 01.07.2019г. | ИП Василькова Мария Александровна | КалугаТеплосеть | 0.063386 | - | - | - | 0.063386 |
| 1 294 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом.№5 ( подвал инд. от. ) (тепло)(ку) | 11896/00/1Т от 01.07.2019г. | ИП Василькова Мария Александровна | КалугаТеплосеть | 0.107985 | - | - | - | 0.107985 |
| 1 295 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (гвс) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.102080 | - | 61.102080 |
| 1 296 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (КР на СОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.091047 | - | 1.091047 |
| 1 297 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом отопл. (тепло) | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 72.299429 | - | - | - | 72.299429 |
| 1 298 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-Симонов Анатолий Алексеевич (гвс) | Договор СФ 7209/00/3 Г от 25.07.2016 | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000660 | - | 0.000660 |
| 1 299 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 нежилое пом. 90 Карапетян Т.А. (тепло)(ку) | СФ 11697/00/3 Т от 13.06.2019 г. | Карапетян Тамара Айказовна | КалугаТеплосеть | 3.033408 | - | - | - | 3.033408 |
| 1 300 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41 нежилое пом.90 Карапетян Т.А. (гвс) | СФ 12083/00/3 Г от 06.08.2019 г. | Карапетян Тамара Айказовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000250 | - | 0.000250 |
| 1 301 | Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.006697 | - | 1.006697 |
| 1 302 | Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 33.430400 | - | 33.430400 |
| 1 303 | Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 86.503440 | - | - | - | 86.503440 |
| 1 304 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж (тепло) | БД 0432/00/3 Т от 29.01.2021 г | Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" | КалугаТеплосеть | 0.006192 | - | - | - | 0.006192 |
| 1 305 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж(потери) (тепло) | БД 0432/00/3 Т от 29.01.2021 г | Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 306 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.168016 | - | - | - | 0.168016 |
| 1 307 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 гараж (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.019670 | - | - | - | 0.019670 |
| 1 308 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-переход (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.063138 | - | - | - | 0.063138 |
| 1 309 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-потери Т (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 310 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-пристройка (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.347853 | - | - | - | 0.347853 |
| 1 311 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007704 | - | 0.007704 |
| 1 312 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 потери Г (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 313 | Плеханова ул, 46а, Плеханова,46А-контр.-пропуск.пункт (тепло) | 0841 Тепло | ПАО"Почта Банк" | КалугаТеплосеть | 0.012100 | - | - | - | 0.012100 |
| 1 314 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 торг.оф.центр с кафе (тепло) | 14023/00/1 Т от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | 0.286000 | 0.156000 | - | - | 0.442000 |
| 1 315 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-потери Т (тепло) | 14023/00/1 Т от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 316 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 кафе потери Г (гвс) | 14026/00/1 Г от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 317 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе (гвс) | 14026/00/1 Г от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001540 | - | 0.001540 |
| 1 318 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-кафе (гвс) | 14026/00/1 Г от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002823 | - | 0.002823 |
| 1 319 | Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а Т (тепло) | 13478/00/1Т от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | 0.088111 | - | - | - | 0.088111 |
| 1 320 | Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а (гвс) | 13479/00/1ГВС от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003055 | - | 0.003055 |
| 1 321 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (гвс) | 0152 ГВС | Шевель И.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000436 | - | 0.000436 |
| 1 322 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (тепло) (ку) | 0152 Тепло | Шевель И.В. | КалугаТеплосеть | 0.750480 | - | - | - | 0.750480 |
| 1 323 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-офис (гвс) | 0343 ГВС | Степахина Н.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 1 324 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 офис (тепло)(ку) | 0343 Тепло от 01.10.2012 г. | Степахина Н.И. | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 1 325 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.514950 | - | 0.514950 |
| 1 326 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.304640 | - | 28.304640 |
| 1 327 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.524280 | - | - | - | 78.524280 |
| 1 328 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (тепло)(ку) | 9641/00/3 Т от 01.12.2017г. | Бронников Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.253160 | - | - | - | 1.253160 |
| 1 329 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (гвс) | 9643/00/3 Г от 20.01.2018 | Бронников Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000208 | - | 0.000208 |
| 1 330 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (тепло)(ку) | СФ 12057/00/3 Т от 01.08.2019 г. | Демина Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.121000 | - | - | - | 1.121000 |
| 1 331 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (гвс) | СФ 12201/00/3 Г от 21.08.2019 г. | Демина Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006864 | - | 0.006864 |
| 1 332 | Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, пом. 2 (тепло)(ку) | 0030/00/3Т от 19.03.2020г. | Уланов В.Е. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.046800 | - | - | - | 2.046800 |
| 1 333 | Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 4 неж. пом. (тепло)(ку) | 0408 Тепло | Володина Т.А. | КалугаТеплосеть | 1.212400 | - | - | - | 1.212400 |
| 1 334 | Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 3, неж. пом.(тепло)(ку) | 0430/00/3 Т от 30.04.2020 г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.399600 | - | - | - | 2.399600 |
| 1 335 | Плеханова ул, 51, Плеханова,51 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.156800 | - | - | - | 28.156800 |
| 1 336 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53-магазин "Бытовая химия" (тепло) (ку) | 0056/00/3Т от 01.04.2018г. | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.340480 | - | - | - | 1.340480 |
| 1 337 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53-аптека (тепло) (ку) | 0110 Тепло от 01.11.2011 г. | Гладков В.А. | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 1 338 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин(ку) (тепло) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 1.475000 | - | - | - | 1.475000 |
| 1 339 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин "Свое" (тепло) (ку) | 10179/00/3Т от 01.04.2018г. | Атанесян Самвел Русланович | КалугаТеплосеть | 2.376520 | - | - | - | 2.376520 |
| 1 340 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин (тепло) (ку) | 10180/00/3Т от 01.04.2018г. | Арменакян Нарине Телемаковна | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 1 341 | Плеханова ул, 53, ул. Плеханова, д.53 " Все для Вас" (тепло) (ку) | 10187/00/3Т от 01.04.2018г. | Болденков Роман Геннадиевич | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 1 342 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 кв.22-непродов.магазин Шмаков К.А. (тепло) (ку) | 6951/00/3 Т от 01.03.2016 | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 1 343 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.701760 | - | - | - | 64.701760 |
| 1 344 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 Внукова Е.В. (тепло)(ку) | 8744/00/3 Т от 03.04.2017 г. | Внукова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.663800 | - | - | - | 1.663800 |
| 1 345 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин непрод.товаров (ку) (тепло) | д/с Бутровкина Е.А. 4163/00/3 Т | Депозит (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 1 346 | Плеханова ул, 61, Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" (тепло) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.527000 | 0.335000 | - | - | 0.862000 |
| 1 347 | Плеханова ул, 61, Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" (гвс) | 3859/00/3 Г | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000463 | - | 0.000463 |
| 1 348 | Плеханова ул, 67, Плеханова,67 (тепло) | 0396/3 Т | Художественная вышивка (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.120055 | - | - | - | 0.120055 |
| 1 349 | Плеханова ул, 71, Плеханова,71-А,маг."ИнтерСкол" (тепло) | 0248 Тепло | Амиров М.М. | КалугаТеплосеть | 0.002693 | - | - | - | 0.002693 |
| 1 350 | Плеханова ул, 71/24, Плеханова,71/24 Проек. (тепло) | 0376/00/3 Т | ФГБУ"Калугаагрохимрадиология" | КалугаТеплосеть | 0.249000 | - | - | - | 0.249000 |
| 1 351 | Плеханова ул, 71а, Плеханова,71а-жилой дом (тепло) (ку) | 777 Плеханова 71А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.927920 | - | - | - | 16.927920 |
| 1 352 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Деревенское мясо" (тепло)(ку) | 0190 Тепло | ИП Байрамов В.С. | КалугаТеплосеть | 0.750440 | - | - | - | 0.750440 |
| 1 353 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Александра" (тепло)(ку) | 0272 Тепло | Сидорина Зоя Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.758150 | - | - | - | 0.758150 |
| 1 354 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 , пом.1 (тепло)(ку) | 13615/00/1 Т от 01.03.2020г. | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.565400 | - | - | - | 0.565400 |
| 1 355 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 прод. магазин (тепло)(ку) | 3712/00/3 Т | ИП Бубненкова Елена Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 0.876370 | - | - | - | 0.876370 |
| 1 356 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 73 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.609768 | - | - | - | 27.609768 |
| 1 357 | Плеханова ул, 74, Плеханова,74-магазин"Лапушка" (тепло) | 10590/00/3Т от 01.09.2018г. | Скалозуб Е.И | КалугаТеплосеть | 0.022977 | - | - | - | 0.022977 |
| 1 358 | Плеханова ул, 75/1, Плеханова,75/1-ж. д. (тепло) (ку) | 777 Плеханова 75/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.568000 | - | - | - | 32.568000 |
| 1 359 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78"А" -промтов.магазин (тепло)(ку) | 0011 Тепло | Образцова Зоя Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.968800 | - | - | - | 0.968800 |
| 1 360 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.маг-н (тепло) (ку) | 0085/00/3 Тепло от 01.12.2016 г. | Виноградова И.А. | КалугаТеплосеть | 1.705200 | - | - | - | 1.705200 |
| 1 361 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение 1/2ч. (Маренок С.М. )(тепло) (ку) | 0106/00/3 Тепло от 01.01.2013 г | Маренок С.М. | КалугаТеплосеть | 1.192800 | - | - | - | 1.192800 |
| 1 362 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.магазин (тепло)(ку) | 0434 Тепло от 01.12.2008 г. | Носов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 2.293200 | - | - | - | 2.293200 |
| 1 363 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-нежилое помещеник № 30 (тепло) (ку) | 13235/00/3 Т от 04.12.2019 г. | Ермаков С.В. | КалугаТеплосеть | 1.304800 | - | - | - | 1.304800 |
| 1 364 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 29 (тепло) (ку) | 13367/00/3Т от 01.12.2019г. | Войнов С.И. | КалугаТеплосеть | 0.798000 | - | - | - | 0.798000 |
| 1 365 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение 1/2 ч. (Маренок Л.А.)(тепло) (ку) | 14494/00/1 Т от 26.01.2021 | Маренок Людмила Александровна | КалугаТеплосеть | 1.192800 | - | - | - | 1.192800 |
| 1 366 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а ж/дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 36.671600 | - | - | - | 36.671600 |
| 1 367 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение №27 (тепло)(ку) | 662/3 Тепло | Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" | КалугаТеплосеть | 2.102800 | - | - | - | 2.102800 |
| 1 368 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а - нежилое помещение (тепло) (ку) | 8918/00/3 Т от 03.07.2017 г. | Федусик Вера Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.674400 | - | - | - | 1.674400 |
| 1 369 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а магазин"Времена года" (тепло)(ку) | 8919/00/3 Т от 27.06.2017 г. | Грушко Ирина Жамаловна | КалугаТеплосеть | 2.203600 | - | - | - | 2.203600 |
| 1 370 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79-адм.здание (тепло)(ку) | 0153 Тепло от 01.10.2012 г. | РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ ООО ОНПЦ | КалугаТеплосеть | 3.312400 | - | - | - | 3.312400 |
| 1 371 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79 Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.716000 | - | - | - | 2.716000 |
| 1 372 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 79 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.352800 | - | - | - | 35.352800 |
| 1 373 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79- (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.744400 | - | - | - | 1.744400 |
| 1 374 | Плеханова ул, 80, Плеханова,80 Байбаков О.Н.(тепло)(ку) | 14670/00/1 Т | Байбаков Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.032800 | - | - | - | 2.032800 |
| 1 375 | Плеханова ул, 80, Плеханова,80 ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 61.938800 | - | - | - | 61.938800 |
| 1 376 | Плеханова ул, 80, Плеханова,80 библ.N 1 (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.274800 | - | - | - | 6.274800 |
| 1 377 | Плеханова ул, 81, Плеханова,81 жил.дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 66.444000 | - | - | - | 66.444000 |
| 1 378 | Плеханова ул, 81, Плеханова,81 (тепло)(ку) | БД 0481/00/3 Т | ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" | КалугаТеплосеть | 2.226000 | - | - | - | 2.226000 |
| 1 379 | Плеханова ул, 82, Плеханова,82-мастерская (тепло) | 0817/00/ 3 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.001724 | - | - | - | 0.001724 |
| 1 380 | Плеханова ул, 82, Плеханова,82 ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 61.879200 | - | - | - | 61.879200 |
| 1 381 | Плеханова ул, 82, Плеханова,82 помещение № 61 (ку) (тепло) | БД 11440/00/2Т от 05.02.2021г. | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 1.118640 | - | - | - | 1.118640 |
| 1 382 | Плеханова ул, 84, Плеханова,84 ж/дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 28.084000 | - | - | - | 28.084000 |
| 1 383 | Плеханова ул, 84, Плеханова ул, 84, нежилое помещение (тепло)(ку) | 7774/00/3Т | Денискова Наталья Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.680000 | - | - | - | 1.680000 |
| 1 384 | Плеханова ул, 86, Плеханова,86 ж/дом (тепло) (ку) | 777 Плеханова 86 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.442620 | - | - | - | 18.442620 |
| 1 385 | Плеханова ул, 88, Плеханова,88 Музей декоратив.прикл.ис (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 1 386 | Плеханова ул, 94, Плеханова,94-ж. д. (тепло) (ку) | 777 Плеханова 94 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.852320 | - | - | - | 78.852320 |
| 1 387 | Плеханова ул, 94, Плеханова,94- помещение (тепло) (ку) | 9990/00/3 Т от 15.01.2018 г. | Смольский Олег Анатольевич | КалугаТеплосеть | 2.180640 | - | - | - | 2.180640 |
| 1 388 | Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96 гвс (КРнаСОИ) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.560946 | - | 0.560946 |
| 1 389 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 2й офис (гвс) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 1 390 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 3й офис (гвс) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 1 391 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом гвс (ку) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 1 392 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом отопл. (тепло) | 0496 Тепло от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | 36.851400 | - | - | - | 36.851400 |
| 1 393 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96-офис гвс Кал.застава (гвс) | 6902/00/3 Г Д/с с Шмаковой Н.Н. | ЧОП Калужская застава (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 394 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96 офис Калужская Застава (тепло) | 6902/00/3 Т Д/с с Шмаковой Н.Н. | ЧОП Калужская застава (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.008335 | - | - | - | 0.008335 |
| 1 395 | Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100-д/с НСП "Ручеек" (гвс) | БД 0307/00/3 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009882 | - | 0.009882 |
| 1 396 | Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100 Д/с НСП "Ручеек" (тепло) | БД 0307/00/3 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.049358 | - | - | - | 0.049358 |
| 1 397 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.621483 | - | 2.621483 |
| 1 398 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 81.739350 | - | 81.739350 |
| 1 399 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 199.169840 | - | - | - | 199.169840 |
| 1 400 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21 (тепло) Колобок | Доп. согл. к дог. 3979/00/3Т с ООО Колобок | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | КалугаТеплосеть | 0.018391 | - | - | - | 0.018391 |
| 1 401 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23-продов.магазин (тепло) | 0335/00/3 Т от 01.03.2017 г. | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 0.004739 | - | - | - | 0.004739 |
| 1 402 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС-4 (гвс) | 0427/00/3 Г от 01.10.2012 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 1 403 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) | 0427/00/3 Г от 01.10.2012 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.171876 | - | 0.171876 |
| 1 404 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) Ефремова | 1109 ГВС ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.343740 | - | 0.343740 |
| 1 405 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие Родичев И.В. (гвс) | 1109 ГВС ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.343740 | - | 0.343740 |
| 1 406 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Ерофеева Наталья Петровна общежитие пом 2 (тепло)(ку) | 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.266000 | - | - | - | 0.266000 |
| 1 407 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Родичев ку (тепло) | 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.111600 | - | - | - | 1.111600 |
| 1 408 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23,Ерофеева Наталья Петровна общежитие (тепло) (ку) | 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.139600 | - | - | - | 1.139600 |
| 1 409 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС 43 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.261850 | 0.325300 | - | - | 0.587150 |
| 1 410 | Пролетарская ул, 23, Ростелеком Пролетарская,23 потери (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 411 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (гвс) | 0204 ГВС | Бабанина И.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000629 | - | 0.000629 |
| 1 412 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (тепло)(ку) | 0204 Тепло | Бабанина И.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.085600 | - | - | - | 1.085600 |
| 1 413 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.935081 | - | 0.935081 |
| 1 414 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 43.735860 | - | 43.735860 |
| 1 415 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 101.883560 | - | - | - | 101.883560 |
| 1 416 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиации" (ку) (гвс) | 0267 ГВС | НП "Клуб СЛА"Дельта" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.156800 | - | 2.156800 |
| 1 417 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиаций" (тепло)(ку) | 0267 Тепло | НП "Клуб СЛА"Дельта" | КалугаТеплосеть | 4.734160 | - | - | - | 4.734160 |
| 1 418 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.727307 | - | 0.727307 |
| 1 419 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.229540 | - | 8.229540 |
| 1 420 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 42.130720 | - | - | - | 42.130720 |
| 1 421 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (директор(сан.узел) (гвс) | 639/ ГВС | Демремстрой (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000280 | - | 0.000280 |
| 1 422 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (счётчик1) (гвс) | 639/ ГВС | Демремстрой (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000419 | - | 0.000419 |
| 1 423 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40"Полет" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.360000 | - | - | - | 2.360000 |
| 1 424 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" (гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003993 | - | 0.003993 |
| 1 425 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" 2 помещение(гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 1 426 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (тепло)(ку) | Договор №639/3Т от 01.09.2013г. Тепло | Демремстрой (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.367720 | - | - | - | 3.367720 |
| 1 427 | Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.931050 | - | 0.931050 |
| 1 428 | Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 44.160480 | - | 44.160480 |
| 1 429 | Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 102.716640 | - | - | - | 102.716640 |
| 1 430 | Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.756519 | - | 0.756519 |
| 1 431 | Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 50.105160 | - | 50.105160 |
| 1 432 | Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 126.746160 | - | - | - | 126.746160 |
| 1 433 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | 12400/00/1Т от 01.09.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 1.458480 | - | - | - | 1.458480 |
| 1 434 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.501423 | - | 0.501423 |
| 1 435 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 26.739797 | - | 26.739797 |
| 1 436 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.871000 | - | - | - | 74.871000 |
| 1 437 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (ку)(тепло) | 4137/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Клямкин Михаил Кузьмич | КалугаТеплосеть | 2.605440 | - | - | - | 2.605440 |
| 1 438 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (гвс) | 4138/00/3 Г от 01.10.2014 г. | Клямкин Михаил Кузьмич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 1 439 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | БД 11529/00/1Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 0.712720 | - | - | - | 0.712720 |
| 1 440 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская ул, 51 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) - отключен(нет ПС) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.116737 | - | 2.116737 |
| 1 441 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс (гвс) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 1 442 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс (гвс) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.764480 | - | 7.764480 |
| 1 443 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-ГВС (гвс) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002247 | - | 0.002247 |
| 1 444 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-вторая очер.ж/дома отоп. (тепло) (ку) | 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | 17.220060 | - | - | - | 17.220060 |
| 1 445 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 очередь отопл. (тепло) (ку) | 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | 18.877950 | - | - | - | 18.877950 |
| 1 446 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-отопл. (тепло) (ку) | 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | 2.659410 | - | - | - | 2.659410 |
| 1 447 | Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.210796 | - | 0.210796 |
| 1 448 | Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.372480 | - | 2.372480 |
| 1 449 | Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 26.167680 | - | - | - | 26.167680 |
| 1 450 | Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1902/00/5/04 Г от 18.12.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.12.2018г.) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.764699 | - | 0.764699 |
| 1 451 | Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс (ку) | 777 пер. Пушкина 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.725120 | - | 12.725120 |
| 1 452 | Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.от. (ку) | 777 пер. Пушкина 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 99.443320 | - | - | - | 99.443320 |
| 1 453 | Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.463510 | - | 0.463510 |
| 1 454 | Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.гвс (ку) | 777 пер. Пушкина 3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.921280 | - | 9.921280 |
| 1 455 | Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.от. (ку) | 777 пер. Пушкина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 63.455680 | - | - | - | 63.455680 |
| 1 456 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-пром.магазин (тепло) (ку) | 0166/00/3 Тепло от 01.03.2017 г. | Сычев В.П. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.276800 | - | - | - | 1.276800 |
| 1 457 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-нежилое помещение 17 (тепло) (ку) | 12054/00/3 Т от 01.08.2019 г. | Пушкина Ангелина Романовна | КалугаТеплосеть | 1.226400 | - | - | - | 1.226400 |
| 1 458 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-офис (тепло)(ку) | 12066/00/3 Т от 05.08.2019 г. | Асмолов Владимир Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.200800 | - | - | - | 2.200800 |
| 1 459 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 32.846800 | - | - | - | 32.846800 |
| 1 460 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 Контора (тепло) (ку) | 3963/00/3 Т | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 3.382400 | - | - | - | 3.382400 |
| 1 461 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина ул, 10/75 нежилое помещение №34 (КУ) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.391200 | - | - | - | 2.391200 |
| 1 462 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 - музей (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.109442 | - | - | - | 0.109442 |
| 1 463 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 музей потери до сч.(тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 464 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 реставрац.мастерская (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.001298 | - | - | - | 0.001298 |
| 1 465 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель левый (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.029729 | - | - | - | 0.029729 |
| 1 466 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель правый (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.026241 | - | - | - | 0.026241 |
| 1 467 | Пушкина ул, 16, Пушкина,16 ж/дом (ку) | 777 Пушкина 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.610340 | - | - | - | 22.610340 |
| 1 468 | Пушкина ул, 17, Пушкина,17-центр для несовершен. (тепло) | БД 0319/00/3 Т | ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" | КалугаТеплосеть | 0.043138 | - | - | - | 0.043138 |
| 1 469 | Пушкина ул, 3, Пушкина,3 маг."Приокский" (тепло)(ку) | 0018 Тепло от 01.10.2006 г. | Магазин Приокский (ООО") | КалугаТеплосеть | 34.826520 | - | - | - | 34.826520 |
| 1 470 | Пушкина ул, 3, Пушкина,3 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.930480 | - | - | - | 60.930480 |
| 1 471 | Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.104080 | - | - | - | 0.104080 |
| 1 472 | Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а гараж (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.006900 | - | - | - | 0.006900 |
| 1 473 | Пушкина ул, 4, Пушкина,4-музей (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.052198 | - | - | - | 0.052198 |
| 1 474 | Пушкина ул, 4, Пушкина,4 строен.4 (тепло) | 0460 Тепло | Бородулин Олег Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.005475 | - | - | - | 0.005475 |
| 1 475 | Пушкина ул, 4, Пушкина,4 (тепло) | БД 0051/00/3 Т | Государственное казенное учреждение"Государственный архив документов по личному составу Калужской об | КалугаТеплосеть | 0.030980 | - | - | - | 0.030980 |
| 1 476 | Пушкина ул, 5, Пушкина,5 (тепло) (ку) | 0103/00/3 Тепло от 24.03.2017 г. | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 2.515320 | - | - | - | 2.515320 |
| 1 477 | Пушкина ул, 5, Пушкина,5 пом. 3 (тепло) (ку) | 10507/00/3Т от 01.08.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 5.480460 | - | - | - | 5.480460 |
| 1 478 | Пушкина ул, 5, Пушкина,5 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.635030 | - | - | - | 10.635030 |
| 1 479 | Пушкина ул, 6, Пушкина,6-парикмахерская (тепло)(ку) | 5539/00/3 Т от 01.11.2015 г. | Ринейская Вероника Владимировна ИП | КалугаТеплосеть | 1.675350 | - | - | - | 1.675350 |
| 1 480 | Пушкина ул, 6, Пушкина,6 ж/дом (ку) | 777 Пушкина 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.185580 | - | - | - | 18.185580 |
| 1 481 | Пушкина ул, 6, Пушкина,6-нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | 8887/00/3 Т | Пилипчак Юлия Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.087830 | - | - | - | 1.087830 |
| 1 482 | Пушкина ул, 7, Пушкина,7 маг-н (тепло)(ку) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 4.062150 | - | - | - | 4.062150 |
| 1 483 | Пушкина ул, 7, Пушкина,7 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.764420 | - | - | - | 4.764420 |
| 1 484 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-офис (тепло) (ку) | 0032/00/3 Тепло от 24.03.2017г. | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 2.290410 | - | - | - | 2.290410 |
| 1 485 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-нежилое помещение 1 ф (тепло) (ку) | 10584/00/3 Т от 14.09.2018 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.000620 | - | - | - | 1.000620 |
| 1 486 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-маг."помещение №16" (тепло) (ку) | 5081/00/3 Т | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.188810 | - | - | - | 1.188810 |
| 1 487 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.382950 | - | - | - | 18.382950 |
| 1 488 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-магазин (тепло)(ку) | 9134/00/3 Т от 19.09.2017 г. | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.693090 | - | - | - | 0.693090 |
| 1 489 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (гвс) | 0419 ГВС | Кабанов В.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000653 | - | 0.000653 |
| 1 490 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (тепло) | 0419 Тепло | Кабанов В.А. | КалугаТеплосеть | 0.002170 | - | - | - | 0.002170 |
| 1 491 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.374838 | - | 0.374838 |
| 1 492 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.409420 | - | 17.409420 |
| 1 493 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 41.451040 | - | - | - | 41.451040 |
| 1 494 | Рылеева ул, 14, Рылеева,14 ж/д от. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 25.943598 | - | - | - | 25.943598 |
| 1 495 | Рылеева ул, 14 а, магазин с админ.помещ.(тепло) | 4095/00/3 Т | Мартвых Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.045320 | 0.048310 | - | - | 0.093630 |
| 1 496 | Рылеева ул, 14 а, Рылеева,14а магазин с админ.помещ.(тепло) потери в сети | 4095/00/3 Т | Мартвых Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 497 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 кв.43-Косметический салон" (тепло)(ку) | 0119/00/3 Т | Яковенко Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.965240 | - | - | - | 0.965240 |
| 1 498 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 офис (тепло) | 0135 Тепло | Ермаков Игорь Борисович | КалугаТеплосеть | 0.002352 | - | - | - | 0.002352 |
| 1 499 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 57.801120 | - | - | - | 57.801120 |
| 1 500 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 62 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.552240 | - | - | - | 0.552240 |
| 1 501 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 63 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.785880 | - | - | - | 0.785880 |
| 1 502 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 42 (тепло)(ку) | 7665/00/3 Т от 01.09.2016 г. | Ахмедов Руслан Мубариз Оглы | КалугаТеплосеть | 1.062000 | - | - | - | 1.062000 |
| 1 503 | Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.N 36 (гвс) | БД 0136/00/3 Г | МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.063687 | - | 0.063687 |
| 1 504 | Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.№ 36 (тепло) | БД 0136/00/3 Т от 20.01.2021г. | МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.426290 | - | - | - | 0.426290 |
| 1 505 | Рылеева ул, 19, Рылеева,19 офисное помещение (тепло)(ку) | 114/3 Тепло от 01.06.2013 г. | Аждарова Размела Мадатовна | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 1 506 | Рылеева ул, 19, Рылеева,19-неж.пом. №1 (тепло)(ку) | 14625/00/1Т от 26.02.2021г. | ИП Чернов Виталий Владленович | КалугаТеплосеть | 2.095680 | - | - | - | 2.095680 |
| 1 507 | Рылеева ул, 19, Рылеева,19 ж/д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.114720 | - | - | - | 76.114720 |
| 1 508 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21 кв.83-магазин (тепло)(ку) | 0088/00/3 Т | Маричева Екатерина Игоревна | КалугаТеплосеть | 0.679680 | - | - | - | 0.679680 |
| 1 509 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21 нежилое помещение Овчинникова Г.И. (тепло)(ку) | 0164/00/3 Т | Овчинникова Г.И. | КалугаТеплосеть | 0.649000 | - | - | - | 0.649000 |
| 1 510 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21-81 магазин (тепло) (ку) | 0258/00/3 Т | Бахтиарова Н.С. | КалугаТеплосеть | 1.201240 | - | - | - | 1.201240 |
| 1 511 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21 Нежилое помещение Ефимова Т.И. (тепло)(ку) | 0415 Тепло от 01.05.2005 г. | ИП Ефимова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 1 512 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21ж/д (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 107.122760 | - | - | - | 107.122760 |
| 1 513 | Рылеева ул, 3, Рылеева,3 торговый павильон (тепло) | 0273 Тепло | Астальцев А.Н. | КалугаТеплосеть | 0.004000 | - | - | - | 0.004000 |
| 1 514 | Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.921780 | - | 0.921780 |
| 1 515 | Рылеева ул, 3, Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.281230 | - | 32.281230 |
| 1 516 | Рылеева ул, 3, Рылеева,3-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 72.454360 | - | - | - | 72.454360 |
| 1 517 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин"Юлия" (тепло)(КУ) | 0008/00/3 Т от 23.08.2017г. | Петрушина Е.А. | КалугаТеплосеть | 0.893200 | - | - | - | 0.893200 |
| 1 518 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.72-магазин"Белор.трик. (тепло)(КУ) | 0073 Тепло | Лукашик Нина Леонидовна | КалугаТеплосеть | 1.411200 | - | - | - | 1.411200 |
| 1 519 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Диана" (тепло)(ку) | 0115 Тепло от 01.10.2012 г. | Галкин Ю.О. | КалугаТеплосеть | 1.458800 | - | - | - | 1.458800 |
| 1 520 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Кристина" (тепло) | 0205 Тепло | Галстян Г.А. | КалугаТеплосеть | 0.001338 | - | - | - | 0.001338 |
| 1 521 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Клеопатра" (тепло)(ку) | 0226 Тепло | Журавлева Л.Г. | КалугаТеплосеть | 1.951600 | - | - | - | 1.951600 |
| 1 522 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин для рыбалки (тепло) ку | 0265/00/3 Т от 01.07.2017 | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.450400 | - | - | - | 1.450400 |
| 1 523 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.73-магазин (тепло)(ку) | 0269 Тепло от 01.01.2003 г. | Евтушенко Игорь Борисович | КалугаТеплосеть | 1.276800 | - | - | - | 1.276800 |
| 1 524 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.37,38 (тепло) | 0288 Тепло | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 0.003646 | - | - | - | 0.003646 |
| 1 525 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-13 магазин"Одежда" (тепло)(КУ) | 0312 Тепло | Иванович Константин Константинович | КалугаТеплосеть | 0.823200 | - | - | - | 0.823200 |
| 1 526 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Комиссионный" (тепло)(КУ) | 0326 Тепло | Логинова М.Е. | КалугаТеплосеть | 0.924000 | - | - | - | 0.924000 |
| 1 527 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг."Канцтовары" (тепло) | 0388 Тепло | Депозит (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.001725 | - | - | - | 0.001725 |
| 1 528 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-2 магазин (тепло)(КУ) | 0431/00/3 Т от 31.08.2017г. | Турантаева Е.Е. | КалугаТеплосеть | 1.428000 | - | - | - | 1.428000 |
| 1 529 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг-н"Интим" (тепло)(КУ) | 0493 Тепло | Дмитриева Мария Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.837200 | - | - | - | 0.837200 |
| 1 530 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин "Фламинго" (тепло) | 0836 Тепло | Щеголева В.В. | КалугаТеплосеть | 0.002980 | - | - | - | 0.002980 |
| 1 531 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-24 магазин (тепло)(ку) | 0840/00/3 Т | Бахтиаров Г.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.979600 | - | - | - | 1.979600 |
| 1 532 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34- пом 6 (тепло)(КУ) | 10995/00/3 Т от 03.12.2018 г. | ИП Бородинов Максим Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.428000 | - | - | - | 1.428000 |
| 1 533 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин (тепло)(ку) | 3809/00/3 Т | Конина Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.968800 | - | - | - | 0.968800 |
| 1 534 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-жил.жом (ку) | 777 Рылеева 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.573600 | - | - | - | 78.573600 |
| 1 535 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 ДПК"Фестивальный" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 7.736400 | - | - | - | 7.736400 |
| 1 536 | Рылеева ул, 34а, Рылеева,34а жилой дом (ку) | 1937/00/5 Т от 27.12.2019г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | 42.555520 | - | - | - | 42.555520 |
| 1 537 | Рылеева ул, 38, Рылеева,38 (тепло) | 0045 Тепло от 01.10.2004 г | Хакаю А.В. | КалугаТеплосеть | 0.179440 | - | - | - | 0.179440 |
| 1 538 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 (тепло), ЗАГС | БД 0237/00/3 Т от 11.01.2021г. | Управление ЗАГС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.026009 | - | - | - | 0.026009 |
| 1 539 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Колледж питания (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.148996 | - | - | - | 0.148996 |
| 1 540 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 нежилое помещение (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.082618 | - | - | - | 0.082618 |
| 1 541 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Общ.быт.бл. (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.238441 | - | - | - | 0.238441 |
| 1 542 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 гаражи,потери до т/сч. (тепло) | БД 0333/00/3 Т от 29.12.2020г. | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 543 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39-гаражи (тепло) | БД 0333/00/3 Т от 29.12.2020г. | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.004234 | - | - | - | 0.004234 |
| 1 544 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (гвс) | 0320 ГВС | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000314 | - | 0.000314 |
| 1 545 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (тепло) | 0320 Тепло | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.018251 | - | - | - | 0.018251 |
| 1 546 | Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.709372 | - | 0.709372 |
| 1 547 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.840270 | - | 24.840270 |
| 1 548 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 63.356560 | - | - | - | 63.356560 |
| 1 549 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"ОБУВЬ" (тепло) (ку) | 0012/00/3 Тепло от 24.03.2017г. | Титов А.Н. | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 1 550 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.23-магазин "Альфа" (тепло) | 0175 Тепло | Жулега Алексей Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.003328 | - | - | - | 0.003328 |
| 1 551 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"Палома" (тепло) | 0226 Тепло | Журавлева Л.Г. | КалугаТеплосеть | 0.000061 | - | - | - | 0.000061 |
| 1 552 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.3-промтов.магазин (тепло) (ку) | 0491/00/3 Тепло от 24.03.2017г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 2.624320 | - | - | - | 2.624320 |
| 1 553 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 магазин"Семена" (тепло) | 0494 Тепло | Симонов Я.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.001539 | - | - | - | 0.001539 |
| 1 554 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 жилой дом (ку) | 777 Рылеева 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.506000 | - | - | - | 31.506000 |
| 1 555 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин "Богема" (тепло)(ку) | 0070/00/3 Т | Посыпкина Татьяна Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.811600 | - | - | - | 1.811600 |
| 1 556 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-промтов.магазин (тепло)(ку) | 0084/00/3 Т | Рыбакова Елена Олеговна | КалугаТеплосеть | 1.845200 | - | - | - | 1.845200 |
| 1 557 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Сатурн. (тепло)(ку) | 0100/00/3 Т | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.195200 | - | - | - | 2.195200 |
| 1 558 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Персона" (тепло)(ку) | 0157 Тепло | Александров А.В. | КалугаТеплосеть | 2.797200 | - | - | - | 2.797200 |
| 1 559 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44 ж/дом (ку) | 777 Рылеева 44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.829600 | - | - | - | 26.829600 |
| 1 560 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-помещение 10 магазин (тепло)(ку) | ДС 6729/00/3 Т с Чечиной И.В. | ООО "ИМПУЛЬС" | КалугаТеплосеть | 2.982000 | - | - | - | 2.982000 |
| 1 561 | Рылеева ул, 44а, Рылеева,44а ж/дом (ку) | 777 Рылеева 44А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.131120 | - | - | - | 19.131120 |
| 1 562 | Рылеева ул, 46, Рылеева,46 потери (тепло) | 0843 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 563 | Рылеева ул, 46, Рылеева,46 Торгово-офисный центр (тепло) | 0843 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.097437 | - | - | - | 0.097437 |
| 1 564 | Рылеева ул, 46а, Рылеева,46а ж/дом (ку) | 777 Рылеева 46А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.417600 | - | - | - | 48.417600 |
| 1 565 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с"Родничок" (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021475 | - | 0.021475 |
| 1 566 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 567 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок"(гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000292 | - | 0.000292 |
| 1 568 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с "Родничок" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.213000 | - | - | - | 0.213000 |
| 1 569 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 570 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.012000 | - | - | - | 0.012000 |
| 1 571 | Рылеева ул, 51, Рылеева,51 потери (тепло) | 0384 Тепло | ИП Лазовский Максим Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 572 | Рылеева ул, 51, Рылеева,51-магазин (тепло) | 0384 Тепло | ИП Лазовский Максим Дмитриевич | КалугаТеплосеть | 0.029150 | - | - | - | 0.029150 |
| 1 573 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (гвс) | 0350 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018582 | - | 0.018582 |
| 1 574 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (тепло)(ку) | 0350/00/3 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 10.872520 | - | - | - | 10.872520 |
| 1 575 | Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.128821 | - | 3.128821 |
| 1 576 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 56.262150 | - | 56.262150 |
| 1 577 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 156.033760 | - | - | - | 156.033760 |
| 1 578 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис КТПП | 654/3 Тепло | Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.054164 | - | - | - | 0.054164 |
| 1 579 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", Старый Торг пл.9"ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата" потери до т/сч | 654/3 Тепло | Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 580 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж потери (тепло) | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 581 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 ЦНТИ потери (тепло) | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 582 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | 0.011350 | - | - | - | 0.011350 |
| 1 583 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис ЦНТИ (тепло) | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | 0.090506 | - | - | - | 0.090506 |
| 1 584 | Суворова пер, 11, Суворова пер, 11, нежилое здание (тепло) | 10642/00/3 Т от 31.10.2018 г. | Караханов Михаил Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.012020 | - | - | - | 0.012020 |
| 1 585 | Суворова пер, 5, Суворова пер, 5, Суворова пер, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1925/00/5/04 Г от 07.08.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2019г.) | АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ | КалугаТеплосеть | - | - | 5.416260 | - | 5.416260 |
| 1 586 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр (тепло)(ку) | 7033/00/3 Т от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | 2.844930 | - | - | - | 2.844930 |
| 1 587 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санитарная комната" (гвс) | 7034/00/3 Г от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003807 | - | 0.003807 |
| 1 588 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санузел" (гвс) | 7034/00/3 Г от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003807 | - | 0.003807 |
| 1 589 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Склад" (гвс) | 7034/00/3 Г от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003250 | - | 0.003250 |
| 1 590 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16 эт. ж/д гвс (гвс) | 777 пер. Суворова 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.118080 | - | 51.118080 |
| 1 591 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16эт ж/д от (тепло) | 777 пер. Суворова 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.475760 | - | - | - | 97.475760 |
| 1 592 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 Административное здание (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.032240 | - | - | - | 0.032240 |
| 1 593 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. пом №1 строение №7 гараж (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.005863 | - | - | - | 0.005863 |
| 1 594 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 здание ремонтных мастерских стороение № 3(тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.089632 | - | - | - | 0.089632 |
| 1 595 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение № 2 (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.027143 | - | - | - | 0.027143 |
| 1 596 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение №8 (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.040823 | - | - | - | 0.040823 |
| 1 597 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж.пом. №2 строение №7 гараж (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.011536 | - | - | - | 0.011536 |
| 1 598 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 потери (тепло) в сети до т/счетчика | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 599 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8-проходная строение № 6(тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.002575 | - | - | - | 0.002575 |
| 1 600 | Суворова ул, 11, Суворова,11-ж.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.967960 | - | - | - | 78.967960 |
| 1 601 | Суворова ул, 110, Суворова,110(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Суворова 110 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.017840 | - | - | - | 7.017840 |
| 1 602 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" гвс | 0643/00/3 ГВС от 07.04.2017г. | Яшина Галина Валентиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 1 603 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" (тепло) (ку) | 0643/00/3 Тепло от 07.04.2017г. | Яшина Галина Валентиновна | КалугаТеплосеть | 1.781675 | - | - | - | 1.781675 |
| 1 604 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Магазин "Инструмент" № 3 (гвс) | 0078 ГВС | Антонова Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001065 | - | 0.001065 |
| 1 605 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 магазин "Инструмент" № 3 (тепло) (ку) | 0078 Тепло | Антонова Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.313558 | - | - | - | 1.313558 |
| 1 606 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Акутина (тепло) (ку) | 10373/00/3Т от 01.07.2018г. | Акутина Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.780588 | - | - | - | 0.780588 |
| 1 607 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Колымцева (тепло) (ку) | 10380/00/3Т от 01.07.2018г. | Колымцева Татьяна Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.119093 | - | - | - | 0.119093 |
| 1 608 | Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 1-2 подъезд | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.298279 | - | 0.298279 |
| 1 609 | Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 3-4 подъезд | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.156970 | - | 0.156970 |
| 1 610 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21-9эт.ж.д.(ку) гвс | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 1 611 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Индивидуальное отопление (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.041744 | - | - | - | 0.041744 |
| 1 612 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Центральное отопление (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.704882 | - | - | - | 41.704882 |
| 1 613 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (тепло) (ку) | 3678/3 Т | Плотникова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.865486 | - | - | - | 0.865486 |
| 1 614 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (гвс) | 3679/3 Г | Плотникова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 1 615 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит" (тепло) (ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 4.195368 | - | - | - | 4.195368 |
| 1 616 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит"санузел 1 (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022721 | - | 0.022721 |
| 1 617 | Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин (тепло) Шишков | 0012 Тепло | Шишков Александр Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.002409 | - | - | - | 0.002409 |
| 1 618 | Суворова ул, 112, Суворова,д.112 магазин (тепло)(ку) Соцков | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 8.257410 | - | - | - | 8.257410 |
| 1 619 | Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин прм.товаров (тепло) Кузнецова | 0259 Тепло | Кузнецова Е.М. | КалугаТеплосеть | 0.011775 | - | - | - | 0.011775 |
| 1 620 | Суворова ул, 112, Суворова 112, ж.д. (ку) | 777 Суворова 112 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.346230 | - | - | - | 18.346230 |
| 1 621 | Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Г (гвс) | 0436 ГВС | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 622 | Суворова ул, 113, Суворова,113-торг.центр (гвс) | 0436 ГВС | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.100000 | - | 0.100000 |
| 1 623 | Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Т (тепло) | 0436 Тепло | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 624 | Суворова ул, 113, Суворова,113 торг.центр (тепло) | 0436 Тепло | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.110000 | 0.890000 | - | - | 1.000000 |
| 1 625 | Суворова ул, 116, Суворова,116,магазин"Мир света" (тепло)(ку) | 0143 Тепло | Чечин Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 1 626 | Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, опс № 1 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.165400 | - | - | - | 4.165400 |
| 1 627 | Суворова ул, 116, Суворова,116,ООО"РЕССА" (тепло)(ку) | 0268/00/1Т от 22.01.2019г. | Фирма Ресса (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.972960 | - | - | - | 1.972960 |
| 1 628 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин пром.тов. (тепло)(ку) | 0313 Тепло | Густова Елена Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 2.402480 | - | - | - | 2.402480 |
| 1 629 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Посуда" (тепло) (ку) | 0430 Тепло | Власова Ирина Вадимовна | КалугаТеплосеть | 1.526920 | - | - | - | 1.526920 |
| 1 630 | Суворова ул, 116, Суворова,116 Аптека (тепло)(ку) | 0481 Тепло | Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | КалугаТеплосеть | 1.125720 | - | - | - | 1.125720 |
| 1 631 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Оптика" (тепло) (ку), пом.3 | 0695 Тепло | Калуга-Паритет Н (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 1 632 | Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, помещение № 1 (тепло)(ку) | 11527/00/1Т от 27.03.2019г. | Жук Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 3.976600 | - | - | - | 3.976600 |
| 1 633 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин кондитерский (тепло)(ку) | 5199/00/1 Т от 11.08.2004 г. | Панкова Ирина Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.418360 | - | - | - | 1.418360 |
| 1 634 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Уютный мир" (тепло)(ку) | 5200/00/1 Т от 06.09.2006 г. | Сунцов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.166480 | - | - | - | 2.166480 |
| 1 635 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин Л-Мебель(тепло)(ку) | 5201/00/1 Т от 22.05.2012 г. | МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Л-МЕБЕЛЬ ЗАО | КалугаТеплосеть | 2.525200 | - | - | - | 2.525200 |
| 1 636 | Суворова ул, 116, Суворова,116 Сервисный центр (тепло)(ку) | 5275/00/1 Т от 08.02.2015 г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 3.001920 | - | - | - | 3.001920 |
| 1 637 | Суворова ул, 116, Суворова,116 (ж.дом) (ку) | 777 Суворова 116 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 136.717160 | - | - | - | 136.717160 |
| 1 638 | Суворова ул, 116, Суворова,116-ДПК"Вятичи" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.466200 | - | - | - | 2.466200 |
| 1 639 | Суворова ул, 117, Суворова,117-гаражный бокс (тепло) | 0074 Тепло | СТОМАТОЛОГ ООО | КалугаТеплосеть | 0.009000 | - | - | - | 0.009000 |
| 1 640 | Суворова ул, 117, Суворова,117-офис"Акад.Вожд." (тепло) | 0131 Тепло | АВТОШКОЛА ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.006347 | - | - | - | 0.006347 |
| 1 641 | Суворова ул, 117, Суворова,117-Калужское областное общ. (тепло) | 0185/3 Т | Калужское областное общество охотников и рыболовов | КалугаТеплосеть | 0.012066 | - | - | - | 0.012066 |
| 1 642 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3-офис (тепло) | 0468 Тепло | Калужская областная организация ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.006307 | - | - | - | 0.006307 |
| 1 643 | Суворова ул, 117, Суворова,117- стр.8 , здание (тепло) | 13064/00/3 Т от 21.11.2019 г. | Мкртчян Ануш Робертовна | КалугаТеплосеть | 0.008670 | - | - | - | 0.008670 |
| 1 644 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 нежилые помещения № 10 №11 первого этажа (тепло) | 13509/00/3 Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001285 | - | - | - | 0.001285 |
| 1 645 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 10 (тепло) | 13873/00/1 Т от 24.11.2020 г. | АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" | КалугаТеплосеть | 0.000620 | - | - | - | 0.000620 |
| 1 646 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 14 (тепло) | 13873/00/1 Т от 24.11.2020 г. | АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" | КалугаТеплосеть | 0.000689 | - | - | - | 0.000689 |
| 1 647 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.2 неж.помещения № 12 (тепло) | 13873/00/1 Т от 24.11.2020 г. | АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" | КалугаТеплосеть | 0.002697 | - | - | - | 0.002697 |
| 1 648 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3 второй этаж (тепло) | 184/ Тепло | РПКО НП | КалугаТеплосеть | 0.008821 | - | - | - | 0.008821 |
| 1 649 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.3 (тепло) | 9233/00/3 Т | КГО КОО ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.004380 | - | - | - | 0.004380 |
| 1 650 | Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс потери в сети до т/сч | БД 0222/00/3 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 651 | Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс) | БД 0222/00/3 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011917 | - | 0.011917 |
| 1 652 | Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.062297 | - | - | - | 0.062297 |
| 1 653 | Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) потери до т/сч. | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 654 | Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9б(тепло) | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.090744 | - | - | - | 0.090744 |
| 1 655 | Суворова ул, 117, Суворова,117/строение 9в/ (тепло) | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.017308 | - | - | - | 0.017308 |
| 1 656 | Суворова ул, 117, Суворова,117, 2 этаж (тепло)строение 2 Инспекция Государственного строительного надзора КО | БД 10674/00/3Т от 11.02.2021 | УФК по Калужской области (Инспекция государственного строительного надзора Калужской области) | КалугаТеплосеть | 0.009213 | - | - | - | 0.009213 |
| 1 657 | Суворова ул, 117, Суворова,117 офис (тепло) | БД 9984/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.102856 | - | - | - | 0.102856 |
| 1 658 | Суворова ул, 117, Суворова,117-гараж (тепло) | БД 9984/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.001570 | - | - | - | 0.001570 |
| 1 659 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 (тепло) | Договор №637/3Т от 1.10.2013г. Тепло | Реставратор-1 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007077 | - | - | - | 0.007077 |
| 1 660 | Суворова ул, 118, Суворова,118/27 неж. помещение 11 (тепло)(ку) | 14619/00/1Т от 25.02.2021г. | МАКСНЕТ СИСТЕМЫ ООО | КалугаТеплосеть | 1.824280 | - | - | - | 1.824280 |
| 1 661 | Суворова ул, 118, Суворова,118/27,магазин"Коралл" (тепло)(ку) | 0008 Тепло | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 1.328680 | - | - | - | 1.328680 |
| 1 662 | Суворова ул, 118, Суворова,118 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0211/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 2.768280 | - | - | - | 2.768280 |
| 1 663 | Суворова ул, 118, Суворова,118 кафе (тепло)(ку) | 0380 Тепло от 07.12.2010г. | Марусов Дмитрий Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.954720 | - | - | - | 2.954720 |
| 1 664 | Суворова ул, 118, Суворова,118"Туфелька" (тепло)(ку) | 0599 Тепло | Туфелька (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.004280 | - | - | - | 3.004280 |
| 1 665 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин "Одежда" (тепло) (ку) | 0624 Тепло от 01.10.2008г. | Репина Г.С. | КалугаТеплосеть | 1.420720 | - | - | - | 1.420720 |
| 1 666 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин (тепло) (ку) | 0628/00/1 Тепло от 01.03.2017 г. | Галкин Д.С. | КалугаТеплосеть | 2.905160 | - | - | - | 2.905160 |
| 1 667 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку) | 11520/00/1 Т от 21.03.2019 г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.640200 | - | - | - | 1.640200 |
| 1 668 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку) | 11520/00/1 Т от 21.03.2019 г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | 7.242840 | - | - | - | 7.242840 |
| 1 669 | Суворова ул, 118, Суворова 118 нежилое помещение(кв2)(ку) | 13935/00/1Т от | Бондарь Надежда Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 1 670 | Суворова ул, 118, Суворова,118 ж.д. (ку) | 777 Суворова 118 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 139.867760 | - | - | - | 139.867760 |
| 1 671 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 торговый зал (тепло)(ку) | 9486/00/1 Т | Асмолов Владимир Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.806040 | - | - | - | 2.806040 |
| 1 672 | Суворова ул, 118, Суворова,118 МБУ" СШ № 5 "г. Калуги (тепло)(ку) | БД 0230/00/1 Т от 18.01.2021г. | Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа № 5" города Калуги | КалугаТеплосеть | 4.774280 | - | - | - | 4.774280 |
| 1 673 | Суворова ул, 120, Суворова,120, встр. пом. №1 Инд. отопление (тепло)(ку) | 13587/00/1 Т от 10.02.2020 г. | Балашова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.076416 | - | - | - | 0.076416 |
| 1 674 | Суворова ул, 120, Суворова,120 ж.д. (ку) | 1937/00/5 Т от 27.12.2019г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | 79.511156 | - | - | - | 79.511156 |
| 1 675 | Суворова ул, 120, Суворова,120 офис (тепло)(ку) | Договор № 739/1 Т от 01.05.2013г. | Филиппова Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | 1.368800 | - | - | - | 1.368800 |
| 1 676 | Суворова ул, 13, Суворова,13 торгово-офисное помещение №1 (тепло) | 0278 Тепло | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | 2.645560 | - | - | - | 2.645560 |
| 1 677 | Суворова ул, 13, Суворова,13-ж.дом.от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.950160 | - | - | - | 76.950160 |
| 1 678 | Суворова ул, 15, Суворова,15(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.472360 | - | - | - | 78.472360 |
| 1 679 | Суворова ул, 17, Суворова,17-магазин (тепло) (ку) | 0546 Тепло от 01.01.2013 г. | Багоян С.С. | КалугаТеплосеть | 1.194160 | - | - | - | 1.194160 |
| 1 680 | Суворова ул, 17, Суворова,17 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10996/00/3 Т от 03.12.2018 г. | Ермоленко Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.408920 | - | - | - | 1.408920 |
| 1 681 | Суворова ул, 17, Суворова,17(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 75.829160 | - | - | - | 75.829160 |
| 1 682 | Суворова ул, 17, Суворова,17 офисное помещение(тепло) (ку) | 664/3 Тепло | Козлова Галина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.387680 | - | - | - | 1.387680 |
| 1 683 | Суворова ул, 19, Суворова,19-магазин (тепло) | 0271 Тепло | Головачева Алла Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.001070 | - | - | - | 0.001070 |
| 1 684 | Суворова ул, 19, Суворова,19(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.298800 | - | - | - | 76.298800 |
| 1 685 | Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (гвс) | 0168/00/3 Г от 25.08.2017г. | Плешаков М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 686 | Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (тепло)(КУ) | 0168/3 Т | Плешаков М.В. | КалугаТеплосеть | 1.668520 | - | - | - | 1.668520 |
| 1 687 | Суворова ул, 21, Суворова ул, 21, Суворова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.377861 | - | 0.377861 |
| 1 688 | Суворова ул, 21, Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 18.046350 | - | 18.046350 |
| 1 689 | Суворова ул, 21, Суворова,21-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 52.151280 | - | - | - | 52.151280 |
| 1 690 | Суворова ул, 21, Суворова,21 пом. 106 (тепло)(ку) | 5178/00/3 Т от 01.05.2015 | Гуркин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.880280 | - | - | - | 0.880280 |
| 1 691 | Суворова ул, 21, Суворова,21 пом. 106 (ГВС) | 5179/00/3 Г от 01.05.2015 | Гуркин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000079 | - | 0.000079 |
| 1 692 | Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (гвс) (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.136320 | - | 32.136320 |
| 1 693 | Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а гвс (КР на СОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.911933 | - | 0.911933 |
| 1 694 | Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (тепло) (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 84.176480 | - | - | - | 84.176480 |
| 1 695 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а -Гоцфрид К.В. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №1 к дог. с Зориным Д.В.) | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 2.272680 | - | - | - | 2.272680 |
| 1 696 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а , Денисов С.Н. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №3 к дог. с Зориным Д.В.) | Денисов С.Н. ООО "Виноград" | КалугаТеплосеть | 4.016720 | - | - | - | 4.016720 |
| 1 697 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Хасанов О.З. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №4 к дог. с Зориным Д.В.) | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.792960 | - | - | - | 0.792960 |
| 1 698 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Петрова О.А. индив. отопл. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №5 к дог. с Зориным Д.В.) | Петрова О.А. | КалугаТеплосеть | 0.674960 | - | - | - | 0.674960 |
| 1 699 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, Зорин (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (Суворова 21, пом.1 и 3) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.283200 | - | - | - | 0.283200 |
| 1 700 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -магазин (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (Суворова 21, пом.1 и 3) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 3.068000 | - | - | - | 3.068000 |
| 1 701 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Нежилое помещение. Зорин Д.В.(тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (Суворова 21, помещение S 41 кв.м.) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 1 702 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а.-Денисов С.Н. ООО "Виноград" (гвс) | 5091/00/3 Г | Денисов С.Н. ООО "Виноград" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 703 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Зорин Д.В.(гвс) | 5159/00/3 Г от 01.03.2015 | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 704 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,- S помещения 60 кв.м. (гвс) | 5524/00/3 Т (Суворова 21, помещение S 60 кв.м.) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000130 | - | 0.000130 |
| 1 705 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-ИП Варданян К.Д.(гвс) | ДС с Зориным Д.В. 5522/00/3 Г от 01.09.2015 доп.согл. №1 | Варданян Карен Давидович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000240 | - | 0.000240 |
| 1 706 | Суворова ул, 25, Суворова ул, 25, Суворова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.297946 | - | 0.297946 |
| 1 707 | Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.гвс (гвс) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399360 | - | 0.399360 |
| 1 708 | Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.от. (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 15.127600 | - | - | - | 15.127600 |
| 1 709 | Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, гаражи,потери (тепло) | 0040 Тепло | ЭНЕРГЕТИК А/К | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 710 | Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, частные гаражи (тепло) | 0040 Тепло | ЭНЕРГЕТИК А/К | КалугаТеплосеть | 0.004071 | - | - | - | 0.004071 |
| 1 711 | Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А-част.гаражи-2 очередь (тепло) | 0040 Тепло | ЭНЕРГЕТИК А/К | КалугаТеплосеть | 0.015064 | - | - | - | 0.015064 |
| 1 712 | Суворова ул, 31, Суворова,31 маг-н"Слав мебель" (ку) | 0251/00/3 Т | Лазоренко Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 2.265600 | - | - | - | 2.265600 |
| 1 713 | Суворова ул, 31, Суворова ул, 31, Суворова ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.654686 | - | 1.654686 |
| 1 714 | Суворова ул, 31, Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 66.453030 | - | 66.453030 |
| 1 715 | Суворова ул, 31, Суворова,31 жил.дом от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 173.110720 | - | - | - | 173.110720 |
| 1 716 | Суворова ул, 31, Суворова,31 неж. помещение (тепло) (ку) | 6808/00/5 Тепло от 01.04.2015г. | УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) | КалугаТеплосеть | 1.793600 | - | - | - | 1.793600 |
| 1 717 | Суворова ул, 31, Суворова, д. 31, пом. 132 (тепло) (ку) | СФ 13404/00/3 Т от 24.12.2019 г. | Лютова Мария Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.396480 | - | - | - | 0.396480 |
| 1 718 | Суворова ул, 38, Суворова,38 встроенные помещ. 1 этажа (тепло)(ку) | 0178/00/3 Т | АЛСИ (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.945920 | - | - | - | 3.945920 |
| 1 719 | Суворова ул, 38, Суворова,38 пристроенные помещения 1 этажа (тепло)(ку) | 0178/00/3 Т | АЛСИ (ООО") | КалугаТеплосеть | 9.326720 | - | - | - | 9.326720 |
| 1 720 | Суворова ул, 38, Суворова,38 подвальные помещения (тепло) (ку) | 10978/00/3 Т от 29.11.2018 г. | АЛСИ (ООО") | КалугаТеплосеть | 6.256360 | - | - | - | 6.256360 |
| 1 721 | Суворова ул, 38, Суворова ул, 38, Суворова ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.590499 | - | 0.590499 |
| 1 722 | Суворова ул, 38, Суворова,38,7-эт.ж.д. (ку) гвс | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.589440 | - | 6.589440 |
| 1 723 | Суворова ул, 38, Суворова,38-7эт.ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 71.441920 | - | - | - | 71.441920 |
| 1 724 | Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (тепло)(ку) | БД 8857/00/3 Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 7.103600 | - | - | - | 7.103600 |
| 1 725 | Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (гвс) | БД 8858/00/3 Г | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 1 726 | Суворова ул, 44, Суворова,44-офис (гвс) | 0217 ГВС | Морозова И.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001065 | - | 0.001065 |
| 1 727 | Суворова ул, 44, Суворова,44 офис неж пом 14,15 (тепло)(ку) | 0217 Тепло | Морозова И.А. | КалугаТеплосеть | 0.483800 | - | - | - | 0.483800 |
| 1 728 | Суворова ул, 44, Суворова,44 пом.1 (тепло) | 14607/00/1 Т от 18.02.2021 | ИП Амарова Оксана Феликсовна | КалугаТеплосеть | 3.214320 | - | - | - | 3.214320 |
| 1 729 | Суворова ул, 44, Суворова ул, 44, Суворова ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.286661 | - | 0.286661 |
| 1 730 | Суворова ул, 44, Суворова,44-7эт.ж.д.(ку) гвс) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.594240 | - | 3.594240 |
| 1 731 | Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 20.152040 | - | - | - | 20.152040 |
| 1 732 | Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. ИПУ (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 1.466740 | - | - | - | 1.466740 |
| 1 733 | Суворова ул, 46, Суворова,46-офис ООО АВИТЕ (отопление)(ку) | 11566/00/3Т от 18.04.2019г. | АВИТЕ ООО | КалугаТеплосеть | 9.258280 | - | - | - | 9.258280 |
| 1 734 | Суворова ул, 46, Суворова,46,офис ООО АВИТЕ (гвс) | 11567/00/3Г от 18.04.2019г. | АВИТЕ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003993 | - | 0.003993 |
| 1 735 | Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (тепло) (ку) | 11988/00/3 Т от 19.07.2019 г. | Головатюк Олег Викторович | КалугаТеплосеть | 3.766560 | - | - | - | 3.766560 |
| 1 736 | Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (гвс) | 11989/00/3 Г от 19.07.2019 г. | Головатюк Олег Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003744 | - | 0.003744 |
| 1 737 | Суворова ул, 46, Суворова ул, 46, Суворова ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.254337 | - | 0.254337 |
| 1 738 | Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.194880 | - | 3.194880 |
| 1 739 | Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 37.866200 | - | - | - | 37.866200 |
| 1 740 | Суворова ул, 48, Суворова,48 жил.дом (ку) | 777 Суворова 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.473200 | - | - | - | 83.473200 |
| 1 741 | Суворова ул, 5, Суворова,5(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 109.895760 | - | - | - | 109.895760 |
| 1 742 | Суворова ул, 50, Суворова,50, пом.3 тепло (ку) | 12421/00/1Т от 11.09.2019г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 7.920160 | - | - | - | 7.920160 |
| 1 743 | Суворова ул, 50, Суворова,50 жилой дом (ку) | 777 Суворова 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.980200 | - | - | - | 75.980200 |
| 1 744 | Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | 777 Суворова 52 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.212499 | - | - | - | 0.212499 |
| 1 745 | Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - центральное отопление | 777 Суворова 52 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.335821 | - | - | - | 75.335821 |
| 1 746 | Суворова ул, 54, Суворова ул, 54, Суворова ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | 1920/00/5/04 Г от 17.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647705 | - | 0.647705 |
| 1 747 | Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 777 Суворова 54 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.940160 | - | 34.940160 |
| 1 748 | Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом от (ку) | 777 Суворова 54 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.296000 | - | - | - | 79.296000 |
| 1 749 | Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | 0133/00/3 Т от 27.08.2019 г. | Беловинцев Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.382960 | - | - | - | 1.382960 |
| 1 750 | Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | 0323/00/3 Т от 27.08.2019 г | Сунцов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.778800 | - | - | - | 0.778800 |
| 1 751 | Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | 13329/00/3 Т от 13.12.2019 г. | Полякова Татьяна Никитична | КалугаТеплосеть | 0.339840 | - | - | - | 0.339840 |
| 1 752 | Суворова ул, 56, Суворова,56 жилой дом (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 75.944800 | - | - | - | 75.944800 |
| 1 753 | Суворова ул, 56, Суворова,56-офис (тепло), 3 (ку) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.205960 | - | - | - | 1.205960 |
| 1 754 | Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | 14601/00/1Т от | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 3.181280 | - | - | - | 3.181280 |
| 1 755 | Суворова ул, 58, Суворова,58 ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 75.305004 | - | - | - | 75.305004 |
| 1 756 | Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | 58 Т от 01.01.2013 г. | Игнатов Вадим Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.099760 | - | - | - | 1.099760 |
| 1 757 | Суворова ул, 60, Суворова,60-помещение 1Ф (тепло)(ку) | 0395/00/3 Т от 14.09.2018 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 1 758 | Суворова ул, 60, Суворова,60-магазин (гвс) | 0395/00/3 Т от 14.09.2018 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 759 | Суворова ул, 60, Суворова,60-жил.дом гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.117120 | - | 18.117120 |
| 1 760 | Суворова ул, 60, Суворова ул, 60, Суворова ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.412524 | - | 0.412524 |
| 1 761 | Суворова ул, 60, Суворова,60 жил.дом от (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 31.071760 | - | - | - | 31.071760 |
| 1 762 | Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.637225 | - | 0.637225 |
| 1 763 | Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.840270 | - | 24.840270 |
| 1 764 | Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 54.985640 | - | - | - | 54.985640 |
| 1 765 | Суворова ул, 65, Суворова,65 неж. пом.1 (тепло)(ку) | 10782/00/4Т от 01.11.2018г. | Сорокина Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | 0.202960 | - | - | - | 0.202960 |
| 1 766 | Суворова ул, 65, Суворова,65 неж. пом.1 (ГВС) | 10786/00/4Г от 01.11.2018г. | Сорокина Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 1 767 | Суворова ул, 65, Суворова ул, 65, Суворова ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.812488 | - | 2.812488 |
| 1 768 | Суворова ул, 65, Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 70.911540 | - | 70.911540 |
| 1 769 | Суворова ул, 65, Суворова,65-9эт жил.дом от. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 183.518320 | - | - | - | 183.518320 |
| 1 770 | Суворова ул, 67, Суворова ул, 67, Суворова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.798016 | - | 0.798016 |
| 1 771 | Суворова ул, 67, Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.874160 | - | 28.874160 |
| 1 772 | Суворова ул, 67, Суворова,67-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 62.495160 | - | - | - | 62.495160 |
| 1 773 | Суворова ул, 69, Суворова,69-салон красоты"Венеция" (гвс) | 0005 ГВС | Дьяченко Павел Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001179 | - | 0.001179 |
| 1 774 | Суворова ул, 69, Суворова,69 салон (тепло)(ку) | 0005 Тепло | Дьяченко Павел Дмитриевич | КалугаТеплосеть | 1.111560 | - | - | - | 1.111560 |
| 1 775 | Суворова ул, 69, Суворова ул, 69, Суворова ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.935901 | - | 2.935901 |
| 1 776 | Суворова ул, 69, Суворова,69-9эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 59.871420 | - | 59.871420 |
| 1 777 | Суворова ул, 69, Суворова,69-9 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 180.294560 | - | - | - | 180.294560 |
| 1 778 | Суворова ул, 7, Суворова,7-офис (тепло)(ку) | 0422 Тепло | Гетман Елена Валерьевна | КалугаТеплосеть | 2.506320 | - | - | - | 2.506320 |
| 1 779 | Суворова ул, 7, Суворова,7-6 эт.(ж.дом) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.452200 | - | - | - | 76.452200 |
| 1 780 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1-офис (гвс) | 0122 ГВС | Кашкинов Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 1 781 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1 офис (тепло)(ку) | 0122 Тепло | Кашкинов Д.В. | КалугаТеплосеть | 3.306360 | - | - | - | 3.306360 |
| 1 782 | Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.938910 | - | 0.938910 |
| 1 783 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6 эт. ж.д гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 27.391360 | - | 27.391360 |
| 1 784 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 111.120600 | - | - | - | 111.120600 |
| 1 785 | Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.529000 | - | - | - | 0.529000 |
| 1 786 | Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 787 | Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.166980 | - | 0.166980 |
| 1 788 | Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 789 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016730 | - | 0.016730 |
| 1 790 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) параметры потерь до т/сч. | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 791 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.231000 | - | - | - | 0.231000 |
| 1 792 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) потери в сетях до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 793 | Суворова ул, 77, Суворова,77 (тепло) | 0196 Тепло | КМФ ОАО | КалугаТеплосеть | 0.216056 | - | - | - | 0.216056 |
| 1 794 | Суворова ул, 77, Суворова,77-потери (тепло) | 0196 Тепло | КМФ ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 795 | Суворова ул, 86, Суворова,86 жилой дом (ку) | 777 Суворова 86 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 53.692360 | - | - | - | 53.692360 |
| 1 796 | Суворова ул, 9, Суворова,9(ж.дом) от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 113.195040 | - | - | - | 113.195040 |
| 1 797 | Суворова ул, 95, Суворова,95 магазин (тепло)(ку) | 0210/00/3 Т | Ващенко Т.А. | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 1 798 | Суворова ул, 95, Суворова,95(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.521920 | - | - | - | 78.521920 |
| 1 799 | Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (гвс бойлер) | БД 0044/00/1 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018136 | - | 0.018136 |
| 1 800 | Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (тепло) | БД 0044/00/1 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | 0.363300 | 0.267200 | - | - | 0.630500 |
| 1 801 | Театральная ул, 22, Театральная,22-промтоварн.магазин (тепло) | 0464 Тепло | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.003747 | - | - | - | 0.003747 |
| 1 802 | Театральная ул, 22, Театральная,22-Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.892400 | - | - | - | 2.892400 |
| 1 803 | Театральная ул, 22, Театральная,22 ж/д (ку) | 777 Театральная 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.974000 | - | - | - | 29.974000 |
| 1 804 | Театральная ул, 33/13, Театральная,33/13 (тепло) | 469 Т | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.123000 | - | - | - | 0.123000 |
| 1 805 | Театральная ул, 34, Театральная,34аптека N 2 (тепло) | 0351 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.041845 | - | - | - | 0.041845 |
| 1 806 | Театральная ул, 34, Театральная,34 Аптекоуправление (тепло) | 0352 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.037815 | - | - | - | 0.037815 |
| 1 807 | Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 3 (тепло) | 5592/00/3 Т от | Ленинское окружное отделение Калужской областной общественной организации ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.004104 | - | - | - | 0.004104 |
| 1 808 | Театральная ул, 36, Театральная,36 парикмахерская (тепло) | 0025/00/3 Т от 01.04.2016 | ЗЕРКАЛО ООО | КалугаТеплосеть | 3.603150 | - | - | - | 3.603150 |
| 1 809 | Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение №21 | 2958 Т | Конов Р.А. | КалугаТеплосеть | 0.007361 | - | - | - | 0.007361 |
| 1 810 | Театральная ул, 36, Театральная,36 ж/дом (ку) | 777 Театральная 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.187070 | - | - | - | 13.187070 |
| 1 811 | Театральная ул, 36, Театральная,36 Театр юного зрителя (тепло) | БД 0076/00/3 Т | ГБУК КО "Калужский ТЮЗ" | КалугаТеплосеть | 0.085780 | - | - | - | 0.085780 |
| 1 812 | Театральная ул, 36, Театральная,36-офис (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.002697 | - | - | - | 0.002697 |
| 1 813 | Театральная ул, 37/2, Театральная,37/2 "Чебурашка" (тепло) | 0535 Тепло | Чебурашка (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 1 814 | Театральная ул, 41/8, Театральная,41/8-офис (тепло) | БД 0375/00/3 Т от 29.01.2021 | ФБУ Калужская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ | КалугаТеплосеть | 0.040278 | - | - | - | 0.040278 |
| 1 815 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 неж.пом.S 65.3 (тепло)(ку) | 0289 Тепло от 01.10.2012 г. | Левин А.И. | КалугаТеплосеть | 1.828400 | - | - | - | 1.828400 |
| 1 816 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 помещение 25 (тепло) (ку) | 13022/00/1 Т от 01.11.2019 г. | Ермаков С.В. | КалугаТеплосеть | 2.262400 | - | - | - | 2.262400 |
| 1 817 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 пом S 44.9 (тепло)(ку) | 14639/00/1 Т от 04.03.2021 г | Ермоленко Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.257200 | - | - | - | 1.257200 |
| 1 818 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Театральная 43/8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.920000 | - | - | - | 24.920000 |
| 1 819 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 офис (тепло) | Договор № 646/3 Т Тепло | Федорищенко Татьяна Семеновна | КалугаТеплосеть | 0.002819 | - | - | - | 0.002819 |
| 1 820 | Труда ул, 10, Труда ул, 10, Труда ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.679143 | - | 0.679143 |
| 1 821 | Труда ул, 10, Труда,10-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.661850 | - | 28.661850 |
| 1 822 | Труда ул, 10, Труда,10-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 74.701080 | - | - | - | 74.701080 |
| 1 823 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение №2 (тепло)(ку) | 13760/00/3 Т от 03.09.2020 г. | Будехин Ренат Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.991840 | - | - | - | 1.991840 |
| 1 824 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение № 2 (гвс) | 13761/00/3 Г от 03.09.2020 г. | Будехин Ренат Вячеславович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001460 | - | 0.001460 |
| 1 825 | Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.525983 | - | 0.525983 |
| 1 826 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.627960 | - | 24.627960 |
| 1 827 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 63.134720 | - | - | - | 63.134720 |
| 1 828 | Труда ул, 16, Труда ул, 16, Труда ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.631560 | - | 0.631560 |
| 1 829 | Труда ул, 16, Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 31.842720 | - | 31.842720 |
| 1 830 | Труда ул, 16, Труда,16-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.177360 | - | - | - | 78.177360 |
| 1 831 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1 приемный пункт (тепло)(ку) | 0399 Тепло от 01.01.2013 г. | ЗАО"Химчистка" | КалугаТеплосеть | 1.441960 | - | - | - | 1.441960 |
| 1 832 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1 ООО"Лоза" (тепло)(ку) | 0405 Тепло | Лоза (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.519200 | - | - | - | 0.519200 |
| 1 833 | Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.454441 | - | 0.454441 |
| 1 834 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 23.141790 | - | 23.141790 |
| 1 835 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 63.443880 | - | - | - | 63.443880 |
| 1 836 | Труда ул, 22, Труда,22-магазин (тепло)(КУ) | 0034/00/3 Т от 19.07.2017г. | Мозаика (ООО) | КалугаТеплосеть | 8.278880 | - | - | - | 8.278880 |
| 1 837 | Труда ул, 22, Труда ул, 22, Труда ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.988284 | - | 0.988284 |
| 1 838 | Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 29.298780 | - | 29.298780 |
| 1 839 | Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 66.901280 | - | - | - | 66.901280 |
| 1 840 | Труда ул, 24, Труда ул, 24, Труда ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.496532 | - | 1.496532 |
| 1 841 | Труда ул, 24, Труда,24-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.154250 | - | 37.154250 |
| 1 842 | Труда ул, 24, Труда,24-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 100.729520 | - | - | - | 100.729520 |
| 1 843 | Труда ул, 26, Труда ул, 26, Труда ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.314554 | - | 1.314554 |
| 1 844 | Труда ул, 26, Труда,26-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 39.914280 | - | 39.914280 |
| 1 845 | Труда ул, 26, Труда,26-5эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 99.835080 | - | - | - | 99.835080 |
| 1 846 | Труда ул, 28, Труда ул, 28, Труда ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.535097 | - | 2.535097 |
| 1 847 | Труда ул, 28, Труда,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 59.022180 | - | 59.022180 |
| 1 848 | Труда ул, 28, Труда,28-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 143.216364 | - | - | - | 143.216364 |
| 1 849 | Труда ул, 30, Труда ул, 30, Труда ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.491206 | - | 2.491206 |
| 1 850 | Труда ул, 30, Труда,30-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 80.465490 | - | 80.465490 |
| 1 851 | Труда ул, 30, Труда,30-9эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 198.291920 | - | - | - | 198.291920 |
| 1 852 | Труда ул, 32, Труда ул, 32, Труда ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.751759 | - | 2.751759 |
| 1 853 | Труда ул, 32, Труда,32-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 63.693000 | - | 63.693000 |
| 1 854 | Труда ул, 32, Труда,32-9эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 180.740600 | - | - | - | 180.740600 |
| 1 855 | Труда ул, 33, Труда,33-автомоб.павильон (тепло) | 7727/00/3 Т от 10.11.2016 г. | Бахус ОАО | КалугаТеплосеть | 0.007872 | - | - | - | 0.007872 |
| 1 856 | Труда ул, 37, Труда,37 Горветсанция -гараж (тепло) | БД 0049/00/3 Т от 17.03.2021 г | КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.009120 | - | - | - | 0.009120 |
| 1 857 | Труда ул, 37, Труда,37 Горветстанция-гараж потери (тепло)до теплосч | БД 0049/00/3 Т от 17.03.2021 г | КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 858 | Труда ул, 37а, Труда,37а-автокооператив "Горизонталь (тепло) | 0300 Тепло | "ГОРИЗОНТАЛЬ -2" А/К | КалугаТеплосеть | 0.032000 | - | - | - | 0.032000 |
| 1 859 | Труда ул, 37а, Труда,37а-гараж (тепло) | БД № 0287/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.019830 | - | - | - | 0.019830 |
| 1 860 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (гвс) | 0542/00/3 ГВС от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | - | - | 20.167680 | - | 20.167680 |
| 1 861 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (КР на СОИ) | 0542/00/3 ГВС от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.481486 | - | 3.481486 |
| 1 862 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-офисы-гвс (гвс) | 0542/00/3 ГВС от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.038500 | - | 0.038500 |
| 1 863 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 нежилые помещения (тепло) (ку) | 0542/00/3 Т от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | 13.553400 | - | - | - | 13.553400 |
| 1 864 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом отопл. (тепло) (ку) | 0542/00/3 Т от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | 84.783300 | - | - | - | 84.783300 |
| 1 865 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 112 (тепло) (ку) | 10500/00/3Т от 27.08.2018г. | Воробьева Светлана Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.084650 | - | - | - | 1.084650 |
| 1 866 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 112 гвс (гвс) | 10593/00/3Г от 18.09.2018г. | Воробьева Светлана Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002640 | - | 0.002640 |
| 1 867 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 107 (тепло) (ку) | 11416/00/3 Т от 30.01.2019 г. | Устымчук Артем Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.501500 | - | - | - | 1.501500 |
| 1 868 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 107 гвс (гвс) | 11417/00/3 Г от 30.01.2019 г. | Устымчук Артем Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002640 | - | 0.002640 |
| 1 869 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (тепло) (ку) | 11469/00/3 Т от 18.02.2019 г. | Селюжицкая Марина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.342300 | - | - | - | 0.342300 |
| 1 870 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (гвс) | 11470/00/3 Г от 18.02.2019 г. | Селюжицкая Марина Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005280 | - | 0.005280 |
| 1 871 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис 2 (гвс) | 10238/00/2 Г | Сологова Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006174 | - | 0.006174 |
| 1 872 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 офис 2 Сологов. (тепло) (ку) | 10238/00/2 Т | Сологова Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | 2.868600 | - | - | - | 2.868600 |
| 1 873 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-складское помещение Сологова от (тепло) (ку) | 10240/00/2 Т | Сологова Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.537600 | - | - | - | 0.537600 |
| 1 874 | Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-подв.пом.Лалаев О.В. (тепло) (ку) | 10414/00/2Т от 01.08.2018г. | Лалаев Олег Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.751400 | - | - | - | 1.751400 |
| 1 875 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 .Лалаев О.В. ГВС (гвс) | 10415/00/2Г от 01.08.2018г. | Лалаев Олег Вячеславович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 1 876 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-офис S 144.3 (тепло) (ку) | 10575/00/2 Т от 12.09.2018 г. | Копычев Никита Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.515150 | - | - | - | 1.515150 |
| 1 877 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-офис S 144,3 (гвс) | 10576/00/2 Г от 12.09.2018 г. | Копычев Никита Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006900 | - | 0.006900 |
| 1 878 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (гвс) | 13651/00/1 Г от 10.05.2020г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000312 | - | 0.000312 |
| 1 879 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 инд.отопление подвал. (тепло) (ку) | 13652/00/1 Т от 10.05.2020г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.010868 | - | - | - | 0.010868 |
| 1 880 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (тепло) (ку) | 13652/00/1 Т от 10.05.2020г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.362250 | - | - | - | 0.362250 |
| 1 881 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС (гвс) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 66.293760 | - | 66.293760 |
| 1 882 | Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.779451 | - | 0.779451 |
| 1 883 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом от (тепло) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 61.344150 | - | - | - | 61.344150 |
| 1 884 | Труда ул, 4/2, Труда,4к.2 рит.маг."Некрополь" (гвс) | 6710/00/3 Г | Пятницкий В.П. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 1 885 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-маг."Некрополь" (тепло) (ку) | 6710/00/3 Т | Пятницкий В.П. | КалугаТеплосеть | 1.311249 | - | - | - | 1.311249 |
| 1 886 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 "Триатон" от (тепло) (ку) | 6713/00/3 Т | ТРИАТОН ООО | КалугаТеплосеть | 1.069950 | - | - | - | 1.069950 |
| 1 887 | Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-ООО"Триатон" (гвс) | 6714/00/3 Г | ТРИАТОН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001065 | - | 0.001065 |
| 1 888 | Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.904551 | - | 0.904551 |
| 1 889 | Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 49.255920 | - | 49.255920 |
| 1 890 | Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 113.626920 | - | - | - | 113.626920 |
| 1 891 | Циолковского ул, 20, Циолковского,20 гаражный бокс (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.014980 | - | - | - | 0.014980 |
| 1 892 | Циолковского ул, 20, Циолковского,20 потери до т/сч. (тепло) корп. 7 | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 893 | Циолковского ул, 20, Циолковского,20-учеб.кор.№7 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.296710 | - | - | - | 0.296710 |
| 1 894 | Циолковского ул, 25, Циолковского,25 корпус 4 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.302370 | - | - | - | 0.302370 |
| 1 895 | Циолковского ул, 27, Циолковского д. 27 (ж.д.) (ку) | 777 Циолковского 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.893280 | - | - | - | 83.893280 |
| 1 896 | Циолковского ул, 3, Циолковского,3 д/с"Искорка" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028138 | - | 0.028138 |
| 1 897 | Циолковского ул, 3, Циолковского,3 "Искорка" от. (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 1 898 | Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.437646 | - | 0.437646 |
| 1 899 | Циолковского ул, 33, Циолковского,33,ж.д.гвс (ку) | 777 Циолковского 33 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.653760 | - | 19.653760 |
| 1 900 | Циолковского ул, 33, Циолковского,33.ж.д. от. (ку) | 777 Циолковского 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.130640 | - | - | - | 64.130640 |
| 1 901 | Циолковского ул, 37, Циолковского,37 ж.дом (тепло) (ку) | 777 Циолковского 37 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.545200 | - | - | - | 48.545200 |
| 1 902 | Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | 1935/00/5 Г от 06.12.2019г. | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.427819 | - | 0.427819 |
| 1 903 | Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.гвс (ку) | 1935/00/5 Г от 06.12.2019г. | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 14.976000 | - | 14.976000 |
| 1 904 | Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.от. (ку) | 1935/00/5 Т от 06.12.2019г. | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | 64.010280 | - | - | - | 64.010280 |
| 1 905 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (гвс) | 0033 ГВС | Манюнина Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 1 906 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (тепло)(ку) | 0033 Тепло | Манюнина Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 1 907 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 5/Мед.кабинет ультр./ (гвс) | 0116 ГВС | Дуболазов В.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 1 908 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 Мед.кабинет (тепло)(ку) | 0116 Тепло от 01.01.2013 г. | Дуболазов В.Д. | КалугаТеплосеть | 0.849600 | - | - | - | 0.849600 |
| 1 909 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (гвс) | 13789/00/1 от 01.09.2020г | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000513 | - | 0.000513 |
| 1 910 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (тепло) (ку) | 13792/00/1 от 01.09.2020г. | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 2.579480 | - | - | - | 2.579480 |
| 1 911 | Циолковского ул, 44, Циолковского ,44 6 эт.жилой дом гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399360 | - | 0.399360 |
| 1 912 | Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630210 | - | 0.630210 |
| 1 913 | Циолковского ул, 44, Циолковского 44 ж.дом от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 112.694720 | - | - | - | 112.694720 |
| 1 914 | Циолковского ул, 44, Циолковского ул.44/неж.помещ./(тепло)(ку) | 3926/00/3 Т | Карнюшина Ирина Леонидовна | КалугаТеплосеть | 2.270320 | - | - | - | 2.270320 |
| 1 915 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (тепло)(ку) | 3951/00/3 Т от 01.06.2014 | Абрамова Елена Романовна | КалугаТеплосеть | 2.508680 | - | - | - | 2.508680 |
| 1 916 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (гвс) | 4089/00/3 Г от 01.10.2014 | Абрамова Елена Романовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 917 | Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.397314 | - | 0.397314 |
| 1 918 | Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.449280 | - | 8.449280 |
| 1 919 | Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 64.623880 | - | - | - | 64.623880 |
| 1 920 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5магазин "Мастер крепежа" (ку) (тепло) | 0064/00/1 Т от 01.12.2015г | Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.623032 | - | - | - | 0.623032 |
| 1 921 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом (гвс) | 0451/00/5/02 ГВС от 01.03.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | - | - | 14.177280 | - | 14.177280 |
| 1 922 | Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 0451/00/5/02 ГВС от 01.03.2014г. (КР на СОИ) | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.315092 | - | 1.315092 |
| 1 923 | Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 нежилые помещения (тепло)(ку) | 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | 8.439247 | - | - | - | 8.439247 |
| 1 924 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - индивидуальное отопление | 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | 0.085749 | - | - | - | 0.085749 |
| 1 925 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - центральное отопление | 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | 70.878771 | - | - | - | 70.878771 |
| 1 926 | Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.331162 | - | 1.331162 |
| 1 927 | Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.278889 | - | 30.278889 |
| 1 928 | Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 99.151500 | - | - | - | 99.151500 |
| 1 929 | Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.079716 | - | 1.079716 |
| 1 930 | Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Циолковского 60 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.940160 | - | 34.940160 |
| 1 931 | Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д. (тепло) (ку) | 777 Циолковского 60 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 98.509600 | - | - | - | 98.509600 |
| 1 932 | Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.154585 | - | 1.154585 |
| 1 933 | Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Циолковского 62 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 31.948800 | - | 31.948800 |
| 1 934 | Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д. (тепло) (ку) | 777 Циолковского 62 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.265000 | - | - | - | 97.265000 |
| 1 935 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 27 (тепло)(ку) | 10470/00/3 Т от 15.08.2018 г. | ООО Современная медицина | КалугаТеплосеть | 5.507272 | - | - | - | 5.507272 |
| 1 936 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 неж.пом.1 (тепло) (ку) | 14116/00/1Т от 30.11.2020г. | Мойсевич Иван Иванович ИП | КалугаТеплосеть | 1.833447 | - | - | - | 1.833447 |
| 1 937 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом гвс (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.193280 | - | 4.193280 |
| 1 938 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.516256 | - | 0.516256 |
| 1 939 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - индивидуальное отопление | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 0.697703 | - | - | - | 0.697703 |
| 1 940 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - центральное отопление | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 23.408793 | - | - | - | 23.408793 |
| 1 941 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | дс с ИП Повага Л.А. дог № 8570/00/3 Т | ООО Современная медицина | КалугаТеплосеть | 4.807793 | - | - | - | 4.807793 |
| 1 942 | Циолковского ул, 7, Циолковского,7 жил.дом гвс (ку) | 0161/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.154880 | - | 28.154880 |
| 1 943 | Циолковского ул, 7, Циолковского ул, 7 гвс (КР на СОИ) | 0161/00/5/02 ГВС от 01.11.2017г. (КР на СОИ) | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.278336 | - | 1.278336 |
| 1 944 | Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - индивидуальное отопление | 0161/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | 0.634922 | - | - | - | 0.634922 |
| 1 945 | Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - центральное отопление | 0161/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | 57.727648 | - | - | - | 57.727648 |
| 1 946 | Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора" пом.2 (тепло) | 636/ Тепло | Аврора ООО | КалугаТеплосеть | 0.107525 | - | - | - | 0.107525 |
| 1 947 | Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора"пом.1 (тепло) | 636/ Тепло | Аврора ООО | КалугаТеплосеть | 0.043011 | - | - | - | 0.043011 |
| 1 948 | Чебышева ул, 3а, Чебышева,3а (тепло) | 0416 Тепло от 01.10.2012 г. | КАЛУГАВТОДОР АО | КалугаТеплосеть | 0.036870 | - | - | - | 0.036870 |
| 1 949 | Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (тепло) | 13519/00/1Т от 31.01.2020г. | ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.082370 | - | - | - | 0.082370 |
| 1 950 | Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (гвс) | 6746/00/4 Г | ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014154 | - | 0.014154 |
| 1 951 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/с НСП "Колокольчик"(гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021458 | - | 0.021458 |
| 1 952 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,д/сад-новое здание НСП "Колокольчик" (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035575 | - | 0.035575 |
| 1 953 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/сад-новое здание НСП "Колокольчик"(тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.115461 | - | - | - | 0.115461 |
| 1 954 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,Д/сад НСП "Колокольчик" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.088390 | - | - | - | 0.088390 |
| 1 955 | Яченский пер, 2, Яченский пер.2-жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 37.762360 | - | - | - | 37.762360 |

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (95), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гвардейская ул, 1, Гвардейская,1 ж/дом (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 73.202480 | - | - | - | 73.202480 |
| 2 | Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.991911 | - | 0.991911 |
| 3 | Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.998720 | - | 43.998720 |
| 4 | Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 83.659640 | - | - | - | 83.659640 |
| 5 | Гвардейская ул, 11, Гвардейская,11 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.914890 | - | - | - | 32.914890 |
| 6 | Гвардейская ул, 14, Гвардейская,14 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.622140 | - | - | - | 21.622140 |
| 7 | Гвардейская ул, 15, Гвардейская,15 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.949750 | - | - | - | 29.949750 |
| 8 | Гвардейская ул, 16, Гвардейская,16 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.364590 | - | - | - | 18.364590 |
| 9 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 10 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 11 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 12 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 13 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 14 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 15 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.795600 | - | 0.795600 |
| 16 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.318240 | - | 0.318240 |
| 17 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 18 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.318240 | - | 0.318240 |
| 19 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 20 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.318240 | - | 0.318240 |
| 21 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.862920 | - | - | - | 0.862920 |
| 22 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.560600 | - | - | - | 1.560600 |
| 23 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.596700 | - | - | - | 0.596700 |
| 24 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.826200 | - | - | - | 0.826200 |
| 25 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.918000 | - | - | - | 0.918000 |
| 26 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.032750 | - | - | - | 1.032750 |
| 27 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.289790 | - | - | - | 1.289790 |
| 28 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.836000 | - | - | - | 1.836000 |
| 29 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.220940 | - | - | - | 1.220940 |
| 30 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.377000 | - | - | - | 1.377000 |
| 31 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.377000 | - | - | - | 1.377000 |
| 32 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.459000 | - | - | - | 0.459000 |
| 33 | Гвардейская ул, 2, Гвардейская,2 ж/дом (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 77.065800 | - | - | - | 77.065800 |
| 34 | Гвардейская ул, 21, Гвардейская,21 аптека (тепло) | 0580 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.003549 | - | - | - | 0.003549 |
| 35 | Гвардейская ул, 21, Гвардейская, д.21 (помещение) (тепло) | 5075/00/4 Т | Гражданова Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.001077 | - | - | - | 0.001077 |
| 36 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.079838 | - | - | - | 0.079838 |
| 37 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП Цех 18т- нов. гальв. потери до т/сч. (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 38 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание пожарного депо (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.083731 | - | - | - | 0.083731 |
| 39 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание управления (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.238337 | - | - | - | 0.238337 |
| 40 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", КПП № 4 (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.006737 | - | - | - | 0.006737 |
| 41 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Помещение бани (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.052627 | - | - | - | 0.052627 |
| 42 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.039988 | - | - | - | 0.039988 |
| 43 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Баня(прачка) (гвс) | БД 8766/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005500 | - | 0.005500 |
| 44 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Пожарное депо (гвс) | БД 8766/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003170 | - | 0.003170 |
| 45 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (гвс) | БД 8766/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011750 | - | 0.011750 |
| 46 | Гвардейская ул, 3, Гвардейская,3 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.589520 | - | - | - | 73.589520 |
| 47 | Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 ж/дом (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 76.938360 | - | - | - | 76.938360 |
| 48 | Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.68 (ку) (тепло) | 4156/00/4 Т | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 1.673240 | - | - | - | 1.673240 |
| 49 | Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.69 (ку) (тепло) | 4156/00/4 Т | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 2.732880 | - | - | - | 2.732880 |
| 50 | Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.919563 | - | 0.919563 |
| 51 | Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 47.880960 | - | 47.880960 |
| 52 | Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 98.860400 | - | - | - | 98.860400 |
| 53 | Гвардейская ул, 5а, Гвардейская,5а ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 5А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.026420 | - | - | - | 13.026420 |
| 54 | Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.993523 | - | 0.993523 |
| 55 | Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 39.038080 | - | 39.038080 |
| 56 | Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 82.191720 | - | - | - | 82.191720 |
| 57 | Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 67.507840 | - | 67.507840 |
| 58 | Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.975386 | - | 0.975386 |
| 59 | Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 131.381200 | - | - | - | 131.381200 |
| 60 | Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 46.802560 | - | 46.802560 |
| 61 | Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.015691 | - | 1.015691 |
| 62 | Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 116.071880 | - | - | - | 116.071880 |
| 63 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.037440 | - | 61.037440 |
| 64 | Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.156356 | - | 1.156356 |
| 65 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 1 ВВОД кв.1-20 (1,2 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.426275 | - | - | - | 17.426275 |
| 66 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 2 ВВОД кв.21-40 (3,4 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.426275 | - | - | - | 17.426275 |
| 67 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 3 ВВОД кв.41-60 (5,6 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.591990 | - | - | - | 17.591990 |
| 68 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 4 ВВОД кв.61-80 (7,8 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.591990 | - | - | - | 17.591990 |
| 69 | Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.704320 | - | 53.704320 |
| 70 | Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.269614 | - | 1.269614 |
| 71 | Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 126.526680 | - | - | - | 126.526680 |
| 72 | Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 (гвс) | БД 0565/00/4 Г от 21.01.2021г. | МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019277 | - | 0.019277 |
| 73 | Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19 а МДОУ 26 (тепло) | БД 0565/00/4 Т от 21.01.2021г. | МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.181317 | - | - | - | 0.181317 |
| 74 | Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.526144 | - | 0.526144 |
| 75 | Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.135680 | - | 40.135680 |
| 76 | Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 80.641200 | - | - | - | 80.641200 |
| 77 | Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1901/00/5/04 ГВС от 29.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.471972 | - | 0.471972 |
| 78 | Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс (ку) | 777 Промежуточная 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.940160 | - | 38.940160 |
| 79 | Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 ж/дом от. (ку) | 777 Промежуточная 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.362080 | - | - | - | 79.362080 |
| 80 | Трудовая ул, 12, Трудовая,12 МОУ 28 (гвс) | БД 0564/00/4 Г от 22.01.2021г. | Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006290 | - | 0.006290 |
| 81 | Трудовая ул, 12, Трудовая,12 мастерские (тепло) | БД 0564/00/4 Т от 22.01.2021г. | Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.024370 | - | - | - | 0.024370 |
| 82 | Трудовая ул, 12, Трудовая,12 школа 28 (тепло) | БД 0564/00/4 Т от 22.01.2021г. | Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.250122 | - | - | - | 0.250122 |

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (130), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Арсенал 60 АО потери до т/сч | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (вентиляция) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | 0.172000 | - | - | 0.172000 |
| 3 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Отдел сбыта (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.152793 | - | - | - | 0.152793 |
| 4 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Пескоструйка (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.008112 | - | - | - | 0.008112 |
| 5 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", РМУ (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.071341 | - | - | - | 0.071341 |
| 6 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", СМУ и ГХП старая гальваника (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.071341 | - | - | - | 0.071341 |
| 7 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", УРБШ МАРХИ (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.210251 | 0.116750 | - | - | 0.327001 |
| 8 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | 0.552000 | - | - | 0.552000 |
| 9 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) потери до т/сч | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.248638 | - | - | - | 0.248638 |
| 11 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 потери до т/сч. (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 11 корпус 30 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.074950 | - | - | - | 0.074950 |
| 13 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 24 корпус 31 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.169997 | 0.106750 | - | - | 0.276747 |
| 14 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 25 корпус 150 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.944992 | 1.048500 | - | - | 1.993492 |
| 15 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 7 корпус 28 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.652795 | 0.724295 | - | - | 1.377090 |
| 16 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Гараж ОВОХР (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.019597 | - | - | - | 0.019597 |
| 17 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Здание канцелярия ОВОХР (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.028048 | - | - | - | 0.028048 |
| 18 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", КПП № 3 (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.013004 | - | - | - | 0.013004 |
| 19 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Пункт приема техники арочного типа (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.036714 | - | - | - | 0.036714 |

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевского шоссе, 22 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а потери Теплосеть (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -общежитие (тепло) | БД 12789/00/2Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.150130 | - | - | - | 0.150130 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -учебн.корп. (тепло) | БД 12789/00/2Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.362370 | - | - | - | 0.362370 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22а-мастерские (тепло) | БД 12789/00/2Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.060660 | - | - | - | 0.060660 |

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 35, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 32, Гр.шоссе,32-общ.1957г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.532430 | - | - | - | 37.532430 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова (гвс) | 0560/00/2 Г | Горбунова Ирина Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова И.В. (тепло) (ку) | 0560/00/2 Т от 01.08.2014 г. | Горбунова Ирина Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.378240 | - | - | - | 1.378240 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д. 5эт. гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.313280 | - | 15.313280 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.430230 | - | 1.430230 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д.1991г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 45.597560 | - | - | - | 45.597560 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34 нежил помещ.(тепло)(ку) | 13857/00/1 Т от 20.10.2020г. | НП "Солидарность" | КалугаТеплосеть | 2.010420 | - | - | - | 2.010420 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34-ж/д , 1960г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 37.812420 | - | - | - | 37.812420 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34(ОО Общество многодетных семей) (тепло)(ку) | ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ | ОО "Общество многодетных семей города Калуги" | КалугаТеплосеть | 1.496340 | - | - | - | 1.496340 |
| 10 | Грабцевское шоссе ул, 35, Грабцевское шоссе ул, 35 ж.д. (тепло) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 34.333200 | - | - | - | 34.333200 |
| 11 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №10 - административное | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.007016 | - | - | - | 0.007016 |
| 12 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №5 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.037414 | - | - | - | 0.037414 |
| 13 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А административно-производственное здание (вкл потери теплосети после т/ч) | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.421316 | - | - | - | 0.421316 |
| 14 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А здание с гаражами | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.026953 | - | - | - | 0.026953 |
| 15 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №8 гараж | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.022909 | - | - | - | 0.022909 |
| 16 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.120715 | - | - | - | 0.120715 |
| 17 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание потери до т/сч | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 18 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №11 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.005266 | - | - | - | 0.005266 |
| 19 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №12 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.005252 | - | - | - | 0.005252 |
| 20 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №3 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.063270 | - | - | - | 0.063270 |
| 21 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №7 цех по ремонту дизелей | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.048989 | - | - | - | 0.048989 |
| 22 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №9 гаражная стоянка | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.049618 | - | - | - | 0.049618 |
| 23 | Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-неж. помещение (тепло)(ку) | 11911/00/2Т от 01.07.2019г. | Солдатова Ольга Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 24 | Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-ж/д , 1965г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 36/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.403640 | - | - | - | 37.403640 |
| 25 | Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39 (бокс №5 , бокс № 6) (тепло) | БД 8496/00/2 Т | Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | КалугаТеплосеть | 0.004425 | - | - | - | 0.004425 |
| 26 | Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач.(гараж) (тепло) | БД 8496/00/2 Т | Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | КалугаТеплосеть | 0.092575 | - | - | - | 0.092575 |
| 27 | Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач-во(ад. (тепло) | БД 8496/00/2 Т | Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | КалугаТеплосеть | 0.436300 | - | - | - | 0.436300 |
| 28 | Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39Б нежилое помещ. 3 (тепло) | БД 3408/00/2 Т | ФГУП "Калужское" ФСИН России | КалугаТеплосеть | 0.100300 | - | - | - | 0.100300 |
| 29 | Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39 б здания ФКУ ИК-7 УФСИН (тепло) | БД 3481/00/2 Т | ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.048861 | - | - | - | 1.048861 |
| 30 | Грабцевское шоссе ул, 40, Гр.шоссе,40-общ.1956г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 19.826800 | - | - | - | 19.826800 |
| 31 | Грабцевское шоссе ул, 42/2, Гр.шоссе,42/2-ж.д ЖРЭУ-9 отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.785192 | - | - | - | 83.785192 |
| 32 | Грабцевское шоссе ул, 46, Гр.шоссе,46-ж.д. 1970г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.817680 | - | - | - | 46.817680 |
| 33 | Грабцевское шоссе ул, 48, Гр.шоссе,48-ж.д. 1958г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.498570 | - | - | - | 12.498570 |
| 34 | Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040487 | - | 0.040487 |
| 35 | Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-общ. 2эт. гвс (ку) | 777 Грабцевское шоссе 50 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 36 | Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.003470 | - | - | - | 13.003470 |
| 37 | Грабцевское шоссе ул, 54, Гр.шоссе,54-ж.дом отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.083800 | - | - | - | 83.083800 |
| 38 | Грабцевское шоссе ул, 56, Гр.шоссе,56-ж.д. 1959г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 56 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.456140 | - | - | - | 25.456140 |
| 39 | Грабцевское шоссе ул, 58, Гр.шоссе,58-ж.д.1959г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 58 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.962160 | - | - | - | 12.962160 |
| 40 | Грабцевское шоссе ул, 60, Гр.шоссе,60-ж.д.1965г. отопление (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 38.470360 | - | - | - | 38.470360 |
| 41 | Грабцевское шоссе ул, 64, Гр.шоссе,64-ж.д. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 64 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.507750 | - | - | - | 12.507750 |
| 42 | Грабцевское шоссе ул, 66, Гр.шоссе,66-ж.д. 1961г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 66 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.700530 | - | - | - | 12.700530 |
| 43 | Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68- магазин (тепло)(ку) | 0235/00/2 Т | Монахов А.А. | КалугаТеплосеть | 1.812480 | - | - | - | 1.812480 |
| 44 | Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68-ж.д. 1965г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 73.716960 | - | - | - | 73.716960 |
| 45 | Грабцевское шоссе ул, 72, Гр.шоссе,72-ж.д. 1969г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 46.640680 | - | - | - | 46.640680 |
| 46 | Грабцевское шоссе ул, 78, Гр.шоссе,78-ж.д. 1965г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 78 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.668600 | - | - | - | 38.668600 |
| 47 | Грабцевское шоссе ул, 84, Гр.шоссе,84-ж.д. 1961г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 84 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.297230 | - | - | - | 13.297230 |
| 48 | Грабцевское шоссе ул, 86, Гр.шоссе,86-ж.д. 1959г. отопление (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 11.282220 | - | - | - | 11.282220 |
| 49 | Грабцевское шоссе ул, 88, Гр.шоссе,88-ж.д. 1976г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 45.819400 | - | - | - | 45.819400 |
| 50 | Грабцевское шоссе ул, 90, Гр.шоссе,90-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 79.612240 | - | - | - | 79.612240 |
| 51 | Грабцевское шоссе ул, 92, Гр.шоссе,92-ж.д. 1971г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 76.140680 | - | - | - | 76.140680 |
| 52 | Заводская ул, 19, Заводская,19-пром.маг. (тепло) | 0089/00/2 Т от | Фетисов Н.И. | КалугаТеплосеть | 0.002291 | - | - | - | 0.002291 |
| 53 | Заводская ул, 19, Заводская,19-"Дикси" (тепло) | 0500/00/2 Т от 15.09.2015 | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.038325 | - | - | - | 0.038325 |
| 54 | Заводская ул, 19, Заводская,19-салон красоты (тепло) (ку) | 1256/00/2 Т от 15.09.2015 г. | Лубенская С.Ю. ИП | КалугаТеплосеть | 0.969960 | - | - | - | 0.969960 |
| 55 | Заводская ул, 19, Заводская,19-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 90.383280 | - | - | - | 90.383280 |
| 56 | Калужская ул, 33, Калужская ул, 33, Калужская ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.391436 | - | 0.391436 |
| 57 | Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.5эт. (ку) (гвс) | 777 Калужская 33 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.821040 | - | 27.821040 |
| 58 | Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.1977г. (тепло) (ку) | 777 Калужская 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 88.151428 | - | - | - | 88.151428 |
| 59 | Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (гвс) | БД 0003/00/2 Г от 24.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.038760 | - | 0.038760 |
| 60 | Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (тепло) | БД 0003/00/2 Т от 17.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.065080 | - | - | - | 0.065080 |
| 61 | Калужская ул, 48, Калужская,48-ж/д , 1971г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 62.455040 | - | - | - | 62.455040 |
| 62 | Клюквина ул, 1, Клюквина,1-маг."Магнит" (тепло) | 0608/00/2 Т от 01.10.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.031242 | - | - | - | 0.031242 |
| 63 | Клюквина ул, 1, Клюквина,1-ж/д , 1986 г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 96.429600 | - | - | - | 96.429600 |
| 64 | Клюквина ул, 19, Клюквина,19-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 78.271760 | - | - | - | 78.271760 |
| 65 | Клюквина ул, 27, Клюквина,27-ж.д отопление (ку) | 777 Клюквина 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 116.109640 | - | - | - | 116.109640 |
| 66 | Клюквина ул, 3, Клюквина,3-Город пом. 145 (тепло) (ку) | 11442/00/4Т от 06.02.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.193520 | - | - | - | 0.193520 |
| 67 | Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.430984 | - | 4.430984 |
| 68 | Клюквина ул, 3, Клюквина,3-ж/д,1992г.9эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 86.919040 | - | 86.919040 |
| 69 | Клюквина ул, 3, Клюквина,3-1992г.ж.д от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 178.673240 | - | - | - | 178.673240 |
| 70 | Маяковского ул, 9, Маяковского,9-ж/д. 1984г. отопление (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 72.093280 | - | - | - | 72.093280 |
| 71 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-магазин,Солнцева (тепло)(ку) | 0566/00/2 Т | Солнцева Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.266650 | - | - | - | 1.266650 |
| 72 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-магазин/бывш.кв.3/ (гвс) | 566А ГВС | Солнцева Л.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 73 | Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 7630/00/5/01 ГВС от 01.09.2016 г. (потребление ГВС на ОДН) | ТСН "Молодежная 11" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.546070 | - | 2.546070 |
| 74 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж/д, 1996г.10эт. гвс (ку) | 7630/00/5/04 ГВС от 17.11.2017 г. (прямой) | ТСН "Молодежная 11" | КалугаТеплосеть | - | - | 84.977920 | - | 84.977920 |
| 75 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж.д.1996г. от. отопление (ку) | 7630/00/5/04 Тепло от 27.04.2018 г. (прямой) | ТСН "Молодежная 11" | КалугаТеплосеть | 211.405600 | - | - | - | 211.405600 |
| 76 | Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.444984 | - | 0.444984 |
| 77 | Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11,к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 22.217627 | - | 22.217627 |
| 78 | Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11.к.1-ж.д.1992г.от отопление (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 54.532520 | - | - | - | 54.532520 |
| 79 | Молодежная ул, 14, Молодежная,14-ж.д.1960г. отопление (ку) | 777 Молодежная 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.444580 | - | - | - | 2.444580 |
| 80 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.377772 | - | 3.377772 |
| 81 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж.д.5эт.гвс (гвс) (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 39.336960 | - | 39.336960 |
| 82 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж/д , 1984г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 97.503400 | - | - | - | 97.503400 |
| 83 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр (тепло)ку | БД 10889/00/2 Т от 25.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 7.316000 | - | - | - | 7.316000 |
| 84 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр гвс. (гвс) | БД 10890/00/2Г от 28.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003145 | - | 0.003145 |
| 85 | Молодежная ул, 2, Молодежная,2-парикм."Аннушка" (тепло)(ку) | 0426/00/2 Т от | Головина Лидия Григорьевна ИП | КалугаТеплосеть | 1.533060 | - | - | - | 1.533060 |
| 86 | Молодежная ул, 2, Молодежная,2-ж/д , 1959г. отопление (ку) | 777 Молодежная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.395230 | - | - | - | 23.395230 |
| 87 | Молодежная ул, 20, Молодежная,20-ж/д , 1989г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 124.558440 | - | - | - | 124.558440 |
| 88 | Молодежная ул, 3, Молодежная,3-ж/д , 1965г. отопление (ку) | 777 Молодежная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.427880 | - | - | - | 38.427880 |
| 89 | Молодежная ул, 4, Молодежная,4-ж/д , 1960г. отопление (ку) | 777 Молодежная 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.764790 | - | - | - | 12.764790 |
| 90 | Молодежная ул, 5, Молодежная,5-школа N 12 (гвс) | БД 0119/00/2 Г от 25.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028548 | - | 0.028548 |
| 91 | Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-гараж шк.12 (тепло) | БД 0109/00/2 Т от 24.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.025000 | - | - | - | 0.025000 |
| 92 | Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | БД 0109/00/2 Т от 24.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.505000 | - | - | - | 0.505000 |
| 93 | Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | БД 0109/00/2 Т от 24.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.505000 | - | - | - | 0.505000 |
| 94 | Молодежная ул, 6, Молодежная,6 контора (тепло)(ку) | 0476/00/2 Тепло от 15.09.2015г. | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 1.298970 | - | - | - | 1.298970 |
| 95 | Молодежная ул, 6, Молодежная,6-контора (тепло)(ку) | 0476/00/2 Тепло от 15.09.2015г. | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 3.616920 | - | - | - | 3.616920 |
| 96 | Молодежная ул, 6, Молодежная,6-ж/д , 1960г. отопление (ку) | 777 Молодежная 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.829420 | - | - | - | 20.829420 |
| 97 | Молодежная ул, 8, Молодежная,8-МДОУ 45"Огонек" (гвс) | БД 0002/00/2 Г от 20.01.2021г. | Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026569 | - | 0.026569 |
| 98 | Молодежная ул, 8, Молодежная,8 -МДОУ-45 (тепло) | БД 0346/00/2 Т от 18.01.2021г. | Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.439580 | 0.022080 | - | - | 0.461660 |
| 99 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) | 10304/00/2 Т от 09.06.2018 г. | ООО "Агропуть" | КалугаТеплосеть | 1.314520 | - | - | - | 1.314520 |
| 100 | Моторная ул, 11/10, Моторная, 11/10 аптека (тепло)(ку) | 1306/01/2 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.962880 | - | - | - | 0.962880 |
| 101 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 магазин прод.товаров (тепло)(ку) | 3413/00/2 Т | Блохин И.А. | КалугаТеплосеть | 1.272040 | - | - | - | 1.272040 |
| 102 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.43 офисное помещ. (ку) (тепло) | 4150/00/2 Т от | Расходчикова Нина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.078520 | - | - | - | 1.078520 |
| 103 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.62 офисное помещ. (ку)(тепло) | 4151/01/2 Т | Хорева Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.059640 | - | - | - | 1.059640 |
| 104 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10- магазин (тепло)(ку) | 708/2 Т | Мартешина Любовь Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.078520 | - | - | - | 1.078520 |
| 105 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10-ж.дом,1964г. отопление (ку) | 777 Моторная 11/10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.426880 | - | - | - | 77.426880 |
| 106 | Моторная ул, 13/7, Моторная,13/7-1963г.ж.дом отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 37.672680 | - | - | - | 37.672680 |
| 107 | Моторная ул, 15, Моторная,15-сем.общ.1963г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 69.915000 | - | - | - | 69.915000 |
| 108 | Моторная ул, 15, Моторная,15-нежилое помещение(тепло) (ку) | БД 5561/00/2 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.322240 | - | - | - | 2.322240 |
| 109 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а(ателье)-"Машенька" (тепло) | 0008 Тепло от 01.01.2014 г. | МАШЕНЬКА ООО | КалугаТеплосеть | 0.065214 | - | - | - | 0.065214 |
| 110 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а(ателье)-"Машенька" (тепло) потери до т/сч | 0008 Тепло от 01.01.2014 г. | МАШЕНЬКА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 111 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а-маст.ЧП Конина (тепло) | 0379/01/2 Т | Конина Л.Ф. | КалугаТеплосеть | 0.002536 | - | - | - | 0.002536 |
| 112 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а-маст.ЧП Конина (тепло) потери до т/сч | 0379/01/2 Т | Конина Л.Ф. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 113 | Моторная ул, 30а, Моторная,30а-ж.д.1988г. отопление (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 63.087520 | - | - | - | 63.087520 |
| 114 | Моторная ул, 36/15, Моторная,36/15-ж.д.1960г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 25.561710 | - | - | - | 25.561710 |
| 115 | Моторная ул, 38, Моторная,38-ж.дом 1960г. отопление (ку) | 777 Моторная 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.153200 | - | - | - | 25.153200 |
| 116 | Моторная ул, 4, Моторная,4 отд.8608 СБ РФ (тепло)(ку) | 0604/00/2 Т от 10.09.2018 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 5.177255 | - | - | - | 5.177255 |
| 117 | Моторная ул, 4, Моторная,4-нежилое помещение № 9 (тепло)(ку) | 5293/00/2 Т от 01.07.2015 г. | Дробот Яна Александровна ИП | КалугаТеплосеть | 0.155998 | - | - | - | 0.155998 |
| 118 | Моторная ул, 4, Моторная, 4,пом.5(тепло)(ку) | 6637/00/2 Т | Щипунов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 0.849372 | - | - | - | 0.849372 |
| 119 | Моторная ул, 4, Моторная,4-общ.1966г. (ку) | 777 Моторная 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.875845 | - | - | - | 62.875845 |
| 120 | Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.6 нежилое помещение (тепло)(ку) | д/с с Щипуновым М.В. 10564/00/2 Т от 11.09.2018 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.740900 | - | - | - | 2.740900 |
| 121 | Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.4 (Вялова)(тепло)(ку) | ДС 6636/00/2 Т с Щипуновым В.В. | Вялова А.В. | КалугаТеплосеть | 0.821432 | - | - | - | 0.821432 |
| 122 | Моторная ул, 40, Моторная,40 потери (тепло) | 5207/00/2Т от 01.04.2018г. | Малышев Владислав Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 123 | Моторная ул, 40, Моторная,40-ч.д (тепло) | 5207/00/2Т от 01.04.2018г. | Малышев Владислав Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.044000 | 0.037000 | - | - | 0.081000 |
| 124 | Моторная ул, 42, Моторная,42-ж.д.1959г. отопление (ку) | 777 Моторная 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.310380 | - | - | - | 12.310380 |
| 125 | Моторная ул, 44, Моторная,44-ж.дом 1960г. отопление (ку) | 777 Моторная 44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.970220 | - | - | - | 25.970220 |
| 126 | Моторная ул, 46, Моторная,46-ж.дом 1959г. (тепло) | 777 Моторная 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.109040 | - | - | - | 13.109040 |
| 127 | Моторная ул, 50, Моторная,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 13.099860 | - | - | - | 13.099860 |
| 128 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Регул" (тепло)(ку) | 0018/00/2 Т | Регул ООО | КалугаТеплосеть | 3.511200 | - | - | - | 3.511200 |
| 129 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-почта (тепло)(ку) | 0040/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.628400 | - | - | - | 4.628400 |
| 130 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Брабион" (тепло) | 0198/00/2Т от 01.04.2018г. | Федоров Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.003262 | - | - | - | 0.003262 |
| 131 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7 магазин помещ.37(тепло)(ку) | 3391/00/2Т от 01.04.2018г. | ИП Байрамов В.С. | КалугаТеплосеть | 0.862400 | - | - | - | 0.862400 |
| 132 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- магазин (неж.помещ.№7) (тепло)(ку) | 4041/00/2 Т от 01.04.2018г. | Бадовец Сергей Евгеньевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.601600 | - | - | - | 1.601600 |
| 133 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (тепло)(ку) | 4054/00/2 Т от 01.04.2018г. | Конорев С.И. | КалугаТеплосеть | 2.091600 | - | - | - | 2.091600 |
| 134 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-1965г.ж.дом отопление (ку) | 777 Моторная 7/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.260000 | - | - | - | 43.260000 |
| 135 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- Город (тепло)(ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.862400 | - | - | - | 0.862400 |
| 136 | Моторная ул, 7а, Моторная,7а-Конорев С.И. магазин (тепло) | 0267/00/2 Т от 01.04.2018г. | Конорев С.И. | КалугаТеплосеть | 0.002136 | - | - | - | 0.002136 |
| 137 | Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Кожевникова (тепло)(ку) | 0163/00/2Т от 01.04.2018г. | Кожевникова Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.043120 | - | - | - | 1.043120 |
| 138 | Моторная ул, 9, Моторная,9-ЧП Плиско (тепло) (ку) | 0164/00/2 Т от 01.04.2018г. | Плиско Геннадий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.095040 | - | - | - | 1.095040 |
| 139 | Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Сахаров С.А. (тепло)(ку) | 0350/00/2 Т от 01.04.2018г. | Сахаров С.А. | КалугаТеплосеть | 1.762920 | - | - | - | 1.762920 |
| 140 | Моторная ул, 9, Моторная,9-прд.маг.Парфенов М.Ф. помещ. 62(тепло) (ку) | 0376/00/2 Т от 01.04.2018г. | Парфенов М.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.267320 | - | - | - | 1.267320 |
| 141 | Моторная ул, 9, Моторная,9-ж.д.1964г. отопление (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 55.542600 | - | - | - | 55.542600 |
| 142 | Моторная ул, 9, Моторная,9 неж.пом. №64 (ку) | 667/00/2 Тепло от 01.04.2018г. | Трусов Владимир Иванович | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 143 | Новаторская ул, 13, Новаторская,13-ж/д , 1988г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 125.778560 | - | - | - | 125.778560 |
| 144 | Новаторская ул, 32 "общеж. НТЦ Базис", Новаторская,32-общежитие (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 64.508240 | - | - | - | 64.508240 |
| 145 | Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-промт.маг. (тепло)(ку) | 0197/00/2 Т от 14.09.2015 г. | Лавренчук О.А./пром.маг./ (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.515760 | - | - | - | 2.515760 |
| 146 | Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-ж/д , 1973г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 77.072880 | - | - | - | 77.072880 |
| 147 | Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.183059 | - | 1.183059 |
| 148 | Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д. 6эт. гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.254400 | - | 17.254400 |
| 149 | Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 36.995360 | - | - | - | 36.995360 |
| 150 | Платова ул, 1/44, Платова,1/44-ж.дом 1968г. (тепло) | 777 Платова 1/44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.954440 | - | - | - | 79.954440 |
| 151 | Платова ул, 15, Платова,15-ж.дом 1969г. (тепло) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 79.041120 | - | - | - | 79.041120 |
| 152 | Платова ул, 17, Платова,17-ж.дом 1985г. (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 98.360080 | - | - | - | 98.360080 |
| 153 | Платова ул, 22, Платова,22-ж.д.1990г.(ку) (тепло) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 124.638680 | - | - | - | 124.638680 |
| 154 | Платова ул, 22, Платова,22-биб-ка фил. N12 (тепло) | БД 0017/00/2 Т от23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.559720 | - | - | - | 8.559720 |
| 155 | Платова ул, 3, Платова,3-д.сад (тепло) | БД 0395/00/2 Т от 30.12.2020г. | МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.138000 | 0.034220 | - | - | 0.172220 |
| 156 | Платова ул, 3, Платова,3-прачечная (тепло) | БД 0395/00/2 Т от 30.12.2020г. | МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.011140 | 0.016850 | - | - | 0.027990 |
| 157 | Платова ул, 4, Платова,4- ЗАО "Тандер" (тепло) | 0721/00/4 Т от 01.04.2018г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 13.371760 | - | - | - | 13.371760 |
| 158 | Платова ул, 4, Платова,4-ж.дом 1965г.(ку) (тепло) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 48.070840 | - | - | - | 48.070840 |
| 159 | Платова ул, 6, Платова,6-ж.дом 1965г. отопление (ку) | 777 Платова 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.406480 | - | - | - | 82.406480 |
| 160 | Платова ул, 6а, Платова,6а-учебно-методический центр (тепло) | 9059/00/2 Т от 01.01.2021г. | ГБУ КО "УМЦ ВПВ" | КалугаТеплосеть | 0.073670 | - | - | - | 0.073670 |
| 161 | Платова ул, 6а "гвс", Платова,6а- учебно-методический центр (гвс) | 9060/00/2 Г от 01.01.2021г. | ГБУ КО "УМЦ ВПВ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.031448 | - | 0.031448 |
| 162 | Платова ул, 8, Платова,8-ж.дом 1965г. отопление (ку) | 777 Платова 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.315080 | - | - | - | 83.315080 |
| 163 | Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.358632 | - | 3.358632 |
| 164 | Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.488640 | - | 53.488640 |
| 165 | Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж/д , 1986г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 98.211400 | - | - | - | 98.211400 |
| 166 | Пригородная ул, 13, Пригородная,13-ж.д.1986г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 100.141880 | - | - | - | 100.141880 |
| 167 | Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.551694 | - | 3.551694 |
| 168 | Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная,13-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.900480 | - | 50.900480 |
| 169 | Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.266188 | - | 1.266188 |
| 170 | Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д 5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.685760 | - | 17.685760 |
| 171 | Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д.1995г.5эт. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 44.776280 | - | - | - | 44.776280 |
| 172 | Проезжая ул, 18, Проезжая,18-ж/д , 1978г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 48.129840 | - | - | - | 48.129840 |
| 173 | Проезжая ул, 20, Проезжая,20-ж/д , 1990г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 105.126200 | - | - | - | 105.126200 |
| 174 | Проезжая ул, 23, Проезжая,23-ж/д , 1987г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 111.301140 | - | - | - | 111.301140 |

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Грабцевское шоссе 77 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.448279 | - | - | - | 0.448279 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - центральное отопление | 777 Грабцевское шоссе 77 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.490502 | - | - | - | 54.490502 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 79, Грабцевское шоссе,79 опс № 35 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.015833 | - | - | - | 4.015833 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - индивидуальное отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 79 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.104813 | - | - | - | 0.104813 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - центральное отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 79 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.061873 | - | - | - | 71.061873 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - индивидуальное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 0.255304 | - | - | - | 0.255304 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - центральное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 69.114437 | - | - | - | 69.114437 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5/04 Тепло от 10.04.2018 (прямые расчеты) | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.225998 | - | - | - | 0.225998 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - центральное отопление | 1829/00/5/04 Тепло от 10.04.2018 (прямые расчеты) | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.503322 | - | - | - | 76.503322 |
| 10 | Нефтебаза ул, Нефтебаза-маг."Хозтовары" (тепло) | 0532 Тепло | Мишин Г.И. | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 11 | Нефтебаза ул, 1, Нефтебаза,1-ж.д.1962г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 37.850400 | - | - | - | 37.850400 |
| 12 | Нефтебаза ул, 1а, Нефтебаза,1а-маг.Продукты (тепло) | 5336/00/2 Т от 01.09.2015 г. | Васильков Олег Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.005312 | - | - | - | 0.005312 |
| 13 | Нефтебаза ул, 2, Нефтебаза,2-ж.д.1964г. (ку) | 777 Нефтебаза 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.449279 | - | - | - | 28.449279 |
| 14 | Нефтебаза ул, 2а, Нефтебаза,2а-неж.пом. (тепло) | 0174 Тепло | Розен Михаил Владиславович | КалугаТеплосеть | 0.007560 | - | - | - | 0.007560 |
| 15 | Нефтебаза ул, 3, Нефтебаза,3-ж.д.1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 42.628680 | - | - | - | 42.628680 |
| 16 | Нефтебаза ул, 4, Нефтебаза,4-ж.д.1973г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 61.539360 | - | - | - | 61.539360 |
| 17 | Нефтебаза ул, 5, Нефтебаза,5-ж.д.1979г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 46.895560 | - | - | - | 46.895560 |
| 18 | Нефтебаза ул, 6, Нефтебаза,6-ж.д.1990г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 57.017600 | - | - | - | 57.017600 |
| 19 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 магазин (тепло)(ку) | 10546/00/2Т от 01.09.2018г. | Мохова Г.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.526920 | - | - | - | 1.526920 |
| 20 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза,7-ж.д.1997г. (ку) | 777 Нефтебаза 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.632844 | - | - | - | 71.632844 |
| 21 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 нежил пом № 2 (тепло)(ку) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.795320 | - | - | - | 0.795320 |
| 22 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 Город (тепло)(ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.242640 | - | - | - | 3.242640 |

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 115 «Водогрейная», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Клинико-диагност.лаболатория (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.044000 | - | 0.044000 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Пищеблок(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.089000 | - | 0.089000 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Прачечная (хоз. корпус)(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.101250 | - | 0.101250 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014950 | - | 0.014950 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002000 | - | 0.002000 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002000 | - | 0.002000 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.037800 | - | 0.037800 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108450 | - | 0.108450 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 (Очистные сооружения) тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.017000 | - | - | - | 0.017000 |
| 10 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Водопроводная насосная; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.008000 | - | - | - | 0.008000 |
| 11 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Клинико-диагностическая лаборатория; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.150000 | 0.071000 | - | - | 0.221000 |
| 12 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Лечебный корпус на 20 коек; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.240000 | 0.300000 | - | - | 0.540000 |
| 13 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Пищеблок; Аптека; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.085000 | 0.258000 | - | - | 0.343000 |
| 14 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Прачечная, хозкорпус; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.085000 | 0.081000 | - | - | 0.166000 |
| 15 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин (1) ; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.018060 | 0.048157 | - | - | 0.066217 |
| 16 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин 2; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.018060 | 0.048151 | - | - | 0.066211 |
| 17 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) тепло; вентиляция | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.172000 | 0.074000 | - | - | 0.246000 |
| 18 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 рентген-архив; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.006758 | - | - | - | 0.006758 |
| 19 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)тепло; вентиляция | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.284000 | 0.229000 | - | - | 0.513000 |

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 174 «ОАО Тайфун», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Нагибина С.А. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.591422 | - | - | - | 0.591422 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 ЗАО Дикси Юг (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.134000 | - | - | - | 0.134000 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Нагибина С.А. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.006244 | - | 0.006244 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- ООО Радуга (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 парикмахерская ИП Михалева О.А. (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.591422 | - | - | - | 0.591422 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- помещ.№73 Павлюк Е.В. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001269 | - | 0.001269 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Сергеев (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001428 | - | 0.001428 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 -Сергеев от. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.557994 | - | - | - | 0.557994 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун (ку) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 33.880080 | - | 33.880080 |
| 10 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 87.329887 | - | - | - | 87.329887 |
| 11 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-парикмах. ИП Михалева О.А. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.006244 | - | 0.006244 |
| 12 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-помещ.№73 Павлюк Е.В. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.668839 | - | - | - | 1.668839 |
| 13 | Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110- неж.помещ.Прописцова О.А. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.213701 | - | - | - | 1.213701 |
| 14 | Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 88.530731 | - | - | - | 88.530731 |
| 15 | Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 30.442230 | - | 30.442230 |
| 16 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112 -ООО СпецТорг (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.002141 | - | 0.002141 |
| 17 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112- ООО СпецТорг (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 2.846540 | - | - | - | 2.846540 |
| 18 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112-ж.д.1975г. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 85.997902 | - | - | - | 85.997902 |
| 19 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 31.291683 | - | 31.291683 |
| 20 | Грабцевское шоссе ул, 114, Гр.шоссе,114-общ.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 54.140827 | - | - | - | 54.140827 |
| 21 | Грабцевское шоссе ул, 114, Гр.шоссе,114-общ.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 14.644494 | - | 14.644494 |
| 22 | Грабцевское шоссе ул, 116, Грабцевское шоссе ул, 116, МБУ "ЦБС" ( тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.036300 | - | - | - | 0.036300 |
| 23 | Грабцевское шоссе ул, 116, Грабцевское шоссе ул, 116, МБУ "ЦБС" (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000066 | - | 0.000066 |
| 24 | Грабцевское шоссе ул, 116/1, Гр.шоссе,116 /1-общ. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 134.684789 | - | - | - | 134.684789 |
| 25 | Грабцевское шоссе ул, 116/1, Гр.шоссе,116 к.1-общ. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 45.381336 | - | 45.381336 |
| 26 | Грабцевское шоссе ул, 116/2, Грабцевское шоссе ул, 116/2 ж.д. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 52.634992 | - | 52.634992 |
| 27 | Грабцевское шоссе ул, 116/2, Грабцевское шоссе ул, 116/2 ж.д. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 133.807942 | - | - | - | 133.807942 |
| 28 | Грабцевское шоссе ул, 116/3, Гр.шоссе,116,к.3-общ.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 39.650072 | - | 39.650072 |
| 29 | Грабцевское шоссе ул, 116/3, Гр.шоссе,116/3-общ. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 134.851930 | - | - | - | 134.851930 |
| 30 | Грабцевское шоссе ул, 118, Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт Наш Тайфун .гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 36.919988 | - | 36.919988 |
| 31 | Грабцевское шоссе ул, 118, Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт.Наш Тайфун (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 105.363115 | - | - | - | 105.363115 |
| 32 | Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло)1-й подъезд | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 94.343380 | - | - | - | 94.343380 |
| 33 | Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло)2-й подъезд | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 94.343380 | - | - | - | 94.343380 |
| 34 | Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 68.811022 | - | 68.811022 |
| 35 | Грабцевское шоссе ул, 122, Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 164.389602 | - | - | - | 164.389602 |
| 36 | Грабцевское шоссе ул, 122, Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 63.652947 | - | 63.652947 |
| 37 | Грабцевское шоссе ул, 124 "д/с Дюймовочка", Гр.шоссе,124-д.сад 81 Дет.сад N81 Дюймовочка (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.053900 | - | 0.053900 |
| 38 | Грабцевское шоссе ул, 124 "д/с Дюймовочка", Гр.шоссе,124-д.сад 81 Дет.сад N81 Дюймовочка (отопление) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.102000 | - | - | - | 0.102000 |
| 39 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-мастерские Колледж инф.тех. тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.143000 | - | - | - | 0.143000 |
| 40 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общеж. Колледж инф.тех. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.038500 | - | 0.038500 |
| 41 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общеж.Колледж инф.тех. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.157000 | - | - | - | 0.157000 |
| 42 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общий бытовой блок Колледж инф.тех. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.006880 | - | 0.006880 |
| 43 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общий бытовой блок Колледж инф.тех. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.109000 | - | - | - | 0.109000 |
| 44 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-учебный корп. Колледж инф.тех. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.103000 | - | - | - | 0.103000 |
| 45 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-учебный корпус Колледж инф.тех. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.013750 | - | 0.013750 |
| 46 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-ж.д.1991г.13эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 93.588674 | - | - | - | 93.588674 |
| 47 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-ж.д.1991г.13эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 43.376889 | - | 43.376889 |
| 48 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-офис ООО Тайфун (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.002440 | - | 0.002440 |
| 49 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-офис ООО Тайфун (тепло) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.856551 | - | - | - | 1.856551 |
| 50 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130 Марков А.Н. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000432 | - | 0.000432 |
| 51 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Марков А.Н. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.817980 | - | - | - | 1.817980 |
| 52 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Новиков Е.Н. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001903 | - | 0.001903 |
| 53 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Новиков Е.Н.ку(тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.357699 | - | - | - | 1.357699 |
| 54 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- ООО "ЛАВР" (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001223 | - | 0.001223 |
| 55 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- ООО "ЛАВР" (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 3.291392 | - | - | - | 3.291392 |
| 56 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 64.642760 | - | 64.642760 |
| 57 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 184.171382 | - | - | - | 184.171382 |
| 58 | Грабцевское шоссе ул, 132, Гр.шоссе,132-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 75.479040 | - | 75.479040 |
| 59 | Грабцевское шоссе ул, 132, Грабцевское шоссе ул, 132, Грабцевское шоссе ул, 132 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.691137 | - | 2.691137 |
| 60 | Грабцевское шоссе ул, 132, Гр.шоссе,132-ж.д.1985г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 188.283051 | - | - | - | 188.283051 |
| 61 | Грабцевское шоссе ул, 136 "6о. Д/сад 91", Гр.шоссе,136- Дет.сад № 91 Бригантина (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.123198 | - | 0.123198 |
| 62 | Грабцевское шоссе ул, 136 "6о. Д/сад 91", Гр.шоссе,136- Дет.сад № 91 Бригантина (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.238000 | - | - | - | 0.238000 |
| 63 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-парикмах. Самкова Н.Н. (гвс) | 0069 ГВС от 01.03.2009 г. | ИП Самкова Н.Н | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001529 | - | 0.001529 |
| 64 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 60.103680 | - | 60.103680 |
| 65 | Грабцевское шоссе ул, 150, Грабцевское шоссе ул, 150, Грабцевское шоссе ул, 150 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.924431 | - | 1.924431 |
| 66 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-ж.д.1984г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 160.141649 | - | - | - | 160.141649 |
| 67 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-парикм. Самкова Н.Н. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.401413 | - | - | - | 1.401413 |
| 68 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150/1- ООО"Вилси" (гвс) | 0294/00/2 ГВС от 25.03.2019 г. | Вилси ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003120 | - | 0.003120 |
| 69 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150,к.1-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 9.784320 | - | 9.784320 |
| 70 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Грабцевское шоссе ул, 150/1, Грабцевское шоссе ул, 150/1 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.930169 | - | 0.930169 |
| 71 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150,к1-ж.д.1994г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 53.377121 | - | - | - | 53.377121 |
| 72 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150/1-ООО"Вилси" (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 4.831661 | - | - | - | 4.831661 |
| 73 | Грабцевское шоссе ул, 152, Гр.шоссе,152-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.701120 | - | 61.701120 |
| 74 | Грабцевское шоссе ул, 152, Грабцевское шоссе ул, 152, Грабцевское шоссе ул, 152 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.931080 | - | 1.931080 |
| 75 | Грабцевское шоссе ул, 152, Гр.шоссе,152-ж.д.1986г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 160.499074 | - | - | - | 160.499074 |
| 76 | Грабцевское шоссе ул, 154, Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 88.428800 | - | 88.428800 |
| 77 | Грабцевское шоссе ул, 154, Грабцевское шоссе ул, 154, Грабцевское шоссе ул, 154 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.052298 | - | 2.052298 |
| 78 | Грабцевское шоссе ул, 154, Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт. тепло (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.025714 | - | - | - | 0.025714 |
| 79 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун нежилое помещение (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 6.263930 | - | - | - | 6.263930 |
| 80 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (3,09) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 8.823804 | - | 8.823804 |
| 81 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (3,15) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 14.723526 | - | 14.723526 |
| 82 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 100.117459 | - | - | - | 100.117459 |
| 83 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (ПС) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 27.621440 | - | 27.621440 |
| 84 | Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (3,15) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 21.267315 | - | 21.267315 |
| 85 | Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 105.167689 | - | - | - | 105.167689 |
| 86 | Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (ПС) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 29.490560 | - | 29.490560 |
| 87 | Грабцевское шоссе ул, 158, Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 83.252480 | - | 83.252480 |
| 88 | Грабцевское шоссе ул, 158, Грабцевское шоссе ул, 158, Грабцевское шоссе ул, 158 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.032148 | - | 2.032148 |
| 89 | Грабцевское шоссе ул, 158, Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт. тепло (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.025714 | - | - | - | 0.025714 |
| 90 | Клюквина ул, 30, Клюквина,30-ж.д.5эт. (гвс) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 45.287132 | - | 45.287132 |
| 91 | Клюквина ул, 30, Клюквина,30-ж.д.5эт.ООО УК Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 84.491061 | - | - | - | 84.491061 |
| 92 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30 к.1-ж.д.1990г.5эт. ООО УК МЖД г. Калуги(гвс ) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.765466 | - | 0.765466 |
| 93 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1- ООО Союз (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000928 | - | 0.000928 |
| 94 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1- ООО Союз (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 2.720541 | - | - | - | 2.720541 |
| 95 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1-ж.д.1990г.5эт. УК МЖД Октябрьского округа г. Калуги (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 18.228655 | - | - | - | 18.228655 |
| 96 | Маяковского ул, 59 "ПС", Ветка Бушмановка (ПУ) бойлер | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 1.100000 | - | 1.100000 |
| 97 | Молодежная ул, 44, Молодежная ул, 44 , ж.д.(гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 7.667200 | - | 7.667200 |
| 98 | Молодежная ул, 44, Молодежная ул, 44 , ж.д.(тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 157.464822 | - | - | - | 157.464822 |
| 99 | Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 , ж.д.(гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 1.619200 | - | 1.619200 |
| 100 | Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 ж.д. кв-ры 1-199 (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 259.042836 | - | - | - | 259.042836 |
| 101 | Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 ж.д. кв-ры 200-305 (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 138.001895 | - | - | - | 138.001895 |
| 102 | Молодежная ул, 48, Молодежная ул, 48 , ж.д.(гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 1.020800 | - | 1.020800 |
| 103 | Молодежная ул, 48, Молодежная ул, 48 ж.д. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 263.666213 | - | - | - | 263.666213 |
| 104 | Платова ул, 40, Платова,40-общ.1981г.5эт. Калуга-Заказчик (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 55.251415 | - | - | - | 55.251415 |
| 105 | Платова ул, 40, Платова,40-общ.1981г.5эт.Калуга-Заказчик (бойлер) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.019677 | - | 0.019677 |
| 106 | Пригородная ул, 27, Пригородная,27 Дет.сад №80 Медвежонок (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.066000 | - | 0.066000 |
| 107 | Пригородная ул, 27, Пригородная,27 Дет.сад №80 Медвежонок (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.174000 | - | - | - | 0.174000 |
| 108 | Пригородная ул, 29, Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт ООО "УК"Наш Тайфун" (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 73.495755 | - | - | - | 73.495755 |
| 109 | Пригородная ул, 29, Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт. ООО "УК"Наш Тайфун" (ку) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 27.881601 | - | 27.881601 |

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 18/2, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. (гвс) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.175680 | - | 15.175680 |
| 2 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.485033 | - | 0.485033 |
| 3 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (тепло) (ку) | 7711/00/2 Т | Петров Владимир Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.008900 | - | - | - | 1.008900 |
| 4 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Матыгулина С. С. магазин (тепло)(ку) | 7764/00/2 Т | Матыгулина Сония Салахидиновна | КалугаТеплосеть | 0.501500 | - | - | - | 0.501500 |
| 5 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, парикмахерская (гвс) | 7765/00/2 Г от 24.10.2016 г. | Матыгулина Сония Салахидиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 6 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, фотоателье (гвс) | 7765/00/2 Г от 24.10.2016 г. | Матыгулина Сония Салахидиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003774 | - | 0.003774 |
| 7 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. отопление (ку) | 777 Гурьянова 18/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.653300 | - | - | - | 27.653300 |
| 8 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (гвс) | 8567/00/2 Г | Петров Владимир Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004860 | - | 0.004860 |
| 9 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 10 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 11 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 _1 ввод_гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.384444 | - | 0.384444 |
| 12 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2_2 ввод_гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.014677 | - | 1.014677 |
| 13 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) отопление (ку) | 777 Гурьянова 18/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.944040 | - | - | - | 48.944040 |
| 14 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) отопление (ку) | 777 Гурьянова 18/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 102.819300 | - | - | - | 102.819300 |
| 15 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. (гвс) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 83.252480 | - | 83.252480 |
| 16 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.301564 | - | 1.301564 |
| 17 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, аптека (тепло)(ку) | 7712/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.019520 | - | - | - | 1.019520 |
| 18 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. отопление (ку) | 777 Гурьянова 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 177.219480 | - | - | - | 177.219480 |
| 19 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д гвс (КР на СОИ) | 1878/00/2/04 Г от 27.11.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.11.2018г.) | ТСЖ "Гурьянова, 26" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.969696 | - | 0.969696 |
| 20 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - магазин "Хозяйственный"гвс | 7733/00/2 Г | Гурьков С.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005616 | - | 0.005616 |
| 21 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д (ку) гвс | 777 Гурьянова 26 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.755520 | - | 27.755520 |
| 22 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д 2005г. отопление (ку) | 777 Гурьянова 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 88.687170 | - | - | - | 88.687170 |
| 23 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты гвс | СФ 8556/00/2Г | Воробьева Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004044 | - | 0.004044 |
| 24 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты Тепло (ку) | СФ 8659/00/2Т | Воробьева Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.229320 | - | - | - | 0.229320 |
| 25 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом.141 (11,13,14) Тепло (ку) | СФ 8707/00/2Т от 15.03.2017 | Пилипенко Венера Галиахметовна | КалугаТеплосеть | 0.231660 | - | - | - | 0.231660 |
| 26 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом 141 гвс | СФ 8708/00/2Г | Пилипенко Венера Галиахметовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026460 | - | 0.026460 |

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 71 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.дом гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 69.664640 | - | 69.664640 |
| 2 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.820274 | - | 1.820274 |
| 3 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.д. отопление (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 156.080960 | - | - | - | 156.080960 |
| 4 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 Калугалитремстрой (тепло)(КУ) | 5754/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.377600 | - | - | - | 0.377600 |
| 5 | Гурьянова ул, 59/1, Гурьянова,д.59,к.1 (ку) | 777 Гурьянова 59/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.506040 | - | - | - | 79.506040 |
| 6 | Гурьянова ул, 59/2, Гурьянова,д.59,к.2. (ку) | 777 Гурьянова 59/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.003360 | - | - | - | 79.003360 |
| 7 | Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.111416 | - | 1.111416 |
| 8 | Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова, 59к.3,ж.д.гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.901440 | - | 17.901440 |
| 9 | Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова,59к.3,ж.д.от. (ку) | 777 Гурьянова 59/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 101.118920 | - | - | - | 101.118920 |
| 10 | Гурьянова ул, 61, Гурьянова,д.61 (ку) | 777 Гурьянова 61 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.495340 | - | - | - | 29.495340 |
| 11 | Гурьянова ул, 61а, Гурьянова,д.61а (ку) | 777 Гурьянова 61а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.077530 | - | - | - | 14.077530 |
| 12 | Гурьянова ул, 61б, Гурьянова,д.61б (ку) | 777 Гурьянова 61б Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.095890 | - | - | - | 14.095890 |
| 13 | Гурьянова ул, 63, Гурьянова,д.63 ж.дом (ку) | 777 Гурьянова 63 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.313970 | - | - | - | 40.313970 |
| 14 | Гурьянова ул, 63а, Гурьянова,д.63а (ку) | 777 Гурьянова 63а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.968110 | - | - | - | 29.968110 |
| 15 | Гурьянова ул, 65, Школа №49 | БД 0421/00/1 Г от ____________ | Отдел N4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N49" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045534 | - | 0.045534 |
| 16 | Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(тепло) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 0.070965 | 0.019429 | - | - | 0.090394 |
| 17 | Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(гвс) | БД 8526/00/4 Г от 11.01.2021 г | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008700 | - | 0.008700 |
| 18 | Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 от. (ку) | 777 Гурьянова 67 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.096480 | - | - | - | 77.096480 |
| 19 | Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 (тепло)(ку) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.529920 | - | - | - | 2.529920 |
| 20 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - помещение № 256 (тепло) (ку) | 10045/00/2 Т | Чижов Руслан Александрович | КалугаТеплосеть | 3.316610 | - | - | - | 3.316610 |
| 21 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 5.541305 | - | 5.541305 |
| 22 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 (гвс) | 777 Гурьянова 67/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 89.656320 | - | 89.656320 |
| 23 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 174.529190 | - | - | - | 174.529190 |
| 24 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 110 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399360 | - | 0.399360 |
| 25 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 155 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.599040 | - | 0.599040 |
| 26 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 171 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.798720 | - | 0.798720 |
| 27 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 183 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.998400 | - | 0.998400 |
| 28 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 69 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.199680 | - | 0.199680 |
| 29 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.762643 | - | 0.762643 |
| 30 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 (гвс) | 777 Гурьянова 67/3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.169280 | - | 19.169280 |
| 31 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 38.720000 | - | - | - | 38.720000 |
| 32 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. отопление (ку) | 8701/00/2 Т от 10.03.2017 г. | Щербина Дина Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.605000 | - | - | - | 0.605000 |
| 33 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. (гвс) | 8754/00/2 Г от 13.04.2017 г. | Щербина Дина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 34 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.724384 | - | 2.724384 |
| 35 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 (гвс) | 777 Гурьянова 71 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 49.520640 | - | 49.520640 |
| 36 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 82.090030 | - | - | - | 82.090030 |
| 37 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (тепло) (ку) | 8748/00/2 Т | Полещук Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.738100 | - | - | - | 0.738100 |
| 38 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (гвс) | 8893/00/2 Г | Полещук Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000660 | - | 0.000660 |
| 39 | Гурьянова ул, 71, Детская городская больница (гвс) | БД 10714/00/1Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023731 | - | 0.023731 |
| 40 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - Детская городская больница пом. № 132 (тепло) (ку) | БД 8724/00/2 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 9.245610 | - | - | - | 9.245610 |
| 41 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - неж.пом. № 160 (тепло) (ку) | 10206/00/2Т от 01.04.2018г. | Чижова Юлия Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.611720 | - | - | - | 1.611720 |
| 42 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 4.521185 | - | 4.521185 |
| 43 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 (гвс) | 777 Гурьянова 73 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 55.511040 | - | 55.511040 |
| 44 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 134.055900 | - | - | - | 134.055900 |
| 45 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 122 - центральное отопление | 14687/00/1 от 01.03.2021г. | ИП Жирнов Олег Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.299139 | - | - | - | 0.299139 |
| 46 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 126 (тепло)(ку) | 13655/00/1 Т от 22.05.2020г. | ИП Северинова Ксения Сергеевна | КалугаТеплосеть | 5.332050 | - | - | - | 5.332050 |
| 47 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление (Северинова, кровля) | 13655/00/1 Т от 22.05.2020г. | ИП Северинова Ксения Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.199059 | - | - | - | 0.199059 |
| 48 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 123(тепло)(ку) | 14129/00/1Т | Маловичко Дмитрий Павлович | КалугаТеплосеть | 0.299139 | - | - | - | 0.299139 |
| 49 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 124(тепло)(ку) | 14129/00/1Т | Маловичко Дмитрий Павлович | КалугаТеплосеть | 0.298430 | - | - | - | 0.298430 |
| 50 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 125(тепло)(ку) | 14129/00/1Т | Маловичко Дмитрий Павлович | КалугаТеплосеть | 0.536607 | - | - | - | 0.536607 |
| 51 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (3/5 доля)(тепло)(ку) | 14536/00/1 Т | Гурьков Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.321539 | - | - | - | 0.321539 |
| 52 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (2/5 доля) (тепло)(ку) | 14537/00/1 Т | Гурьков Виктор Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.214359 | - | - | - | 0.214359 |
| 53 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 121 - центральное отопление | 14591/00/1 Т от 15.02.2021 | Медведев Руслан Валерьевич | КалугаТеплосеть | 0.298430 | - | - | - | 0.298430 |
| 54 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | 1941/00/5 Тепло от 17.01.2020г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 4.321719 | - | - | - | 4.321719 |
| 55 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, подвальные помещения (тепло) - центральное отопление | 1941/00/5 Тепло от 17.01.2020г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 1.794126 | - | - | - | 1.794126 |
| 56 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская 19к.1,ж.д.гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 27.555840 | - | 27.555840 |
| 57 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.451514 | - | 0.451514 |
| 58 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1- ДПК "Союз" (вода) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000096 | - | 0.000096 |
| 59 | Карачевская ул, 19/2, Карачевская 19к.2,ж.д.гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 14.019200 | - | 14.019200 |
| 60 | Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.414713 | - | 1.414713 |

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Лихун, ул. Молодежная, 58, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад "Ветерок" (гвс) | БД 0089/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.046479 | - | 0.046479 |
| 2 | д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад-теплые полы (гвс) | БД 0089/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007490 | - | 0.007490 |
| 3 | д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад"Ветерок" (тепло) | БД 0089/00/3 Т от 28.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.116534 | 0.030400 | - | - | 0.146934 |

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Чижовка мкр. «Веснушки», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.474804 | - | 3.474804 |
| 2 | Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 3 | Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (тепло) | 777 Минская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 68.263770 | - | - | - | 68.263770 |
| 4 | Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом ,бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.338812 | - | 3.338812 |
| 5 | Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 6 | Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (тепло) | 777 Минская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.425150 | - | - | - | 58.425150 |
| 7 | Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад с бассейном структ. подраз. " Карусель" ( бойлер) | БД 14025/00/1Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.350000 | - | 0.350000 |
| 8 | Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад. структ. подразд. "Карусель" (тепло) | БД 14025/00/1Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.350000 | 0.120000 | - | - | 0.470000 |
| 9 | Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); бойлер | БД14024/00/1Т от | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.680000 | - | 0.680000 |
| 10 | Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); тепло | БД14024/00/1Т от | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.510000 | 0.830000 | - | - | 1.340000 |
| 11 | Минская ул, 33, ул.Минская,33 бойлер КРнаСОИ | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.407079 | - | 2.407079 |
| 12 | Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (бойлер) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 13 | Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (тепло) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | 53.691750 | - | - | - | 53.691750 |
| 14 | Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.376577 | - | 3.376577 |
| 15 | Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 16 | Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (тепло) | 777 Минская 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.876370 | - | - | - | 62.876370 |
| 17 | Минская ул, 35, ул.Минская,32 ,жилой квартал Веснушки,микрорайон № 6 (тепло) потери в сети | 14415/00/1Т от. | Минскстройэкспорт СП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 18 | Минская ул, 35, ул.Минская,35 ,жилой дом (бойлер) | 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 19 | Минская ул, 35, ул.Минская,35 ,жилой дом (тепло)(ку) | 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | 62.791500 | - | - | - | 62.791500 |
| 20 | Минская ул, 35, ул.Минская,35 ,жилой дом, бойлер (КРнаСОИ) | 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 4.676198 | - | 4.676198 |
| 21 | Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.558491 | - | 3.558491 |
| 22 | Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.336000 | - | 38.336000 |
| 23 | Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (тепло) | 777 Минская 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 117.859830 | - | - | - | 117.859830 |
| 24 | Минская ул, 43, ул.Минская,43 - бойлер КРнаСОИ | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400696 | - | 2.400696 |
| 25 | Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (бойлер) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 26 | Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (тепло) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | 62.803800 | - | - | - | 62.803800 |
| 27 | Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.866296 | - | 2.866296 |
| 28 | Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 29 | Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (тепло) | 777 Минская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.523700 | - | - | - | 61.523700 |
| 30 | Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.964340 | - | 3.964340 |
| 31 | Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.668800 | - | 30.668800 |
| 32 | Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (тепло) | 777 Минская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.753220 | - | - | - | 77.753220 |
| 33 | Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом бойлер ( КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 5.776387 | - | 5.776387 |
| 34 | Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.336000 | - | 38.336000 |
| 35 | Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (тепло) | 777 Минская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 126.330840 | - | - | - | 126.330840 |

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево по ул. Новая, 41, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Новая (Канищево) ул, 1 "Отд.2 школа № 35", д.Канищево,ул.Новая,1 школаN35 (тепло) | БД 1995/00/1 Т | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N35"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.246642 | - | - | - | 0.246642 |
| 2 | Новая (Канищево) ул, 1/2 "Культ.дос.об.23", Канищевский СДК (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.070682 | - | - | - | 0.070682 |
| 3 | Новая (Канищево) ул, 2, Новая/Канищево/2 ж.д. (ку) | 777 Новая 2 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.481940 | - | - | - | 37.481940 |
| 4 | Новая (Канищево) ул, 2а, Новая (д.Канищево) д. 2а здания гарж.типа(тепло) | ДС Перельмутер Е.Д. № 5490/00/1 Т от | КРОСС, ЛТД ООО | КалугаТеплосеть | 0.007400 | - | - | - | 0.007400 |
| 5 | Новая (Канищево) ул, 3, Новая/Канищево/3 ж.д. (ку) | 1891/00/5/04 Т от 26.02.2018г.( прямые платежи) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | 29.651400 | - | - | - | 29.651400 |
| 6 | Новая (Канищево) ул, 3/пк "Поликл.N6", дер.Канищево,ул.Новая,д.3 поликлиника (тепло) (ку) | БД № 0697/00/1 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 1.992060 | - | - | - | 1.992060 |
| 7 | Новая (Канищево) ул, 3а "Отд.2д/с74 682 Т", д.Канищево,ул.Новая,3а д/сN74 (тепло) | БД 0682/00/1 Т от | Отдел № 2 МБДОУ N74 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.044080 | - | - | - | 0.044080 |
| 8 | Новая (Канищево) ул, 4, Новая/Канищево/4 ж.д. (ку) | 777 Новая 4 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.674720 | - | - | - | 37.674720 |
| 9 | Новая (Канищево) ул, 5, Новая/Канищево/5 ж.д. (ку) | 777 Новая 5 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.633410 | - | - | - | 37.633410 |
| 10 | Новая (Канищево) ул, 6, Новая/Канищево/6 ж.д. (ку) | 777 Новая 6 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.885860 | - | - | - | 37.885860 |
| 11 | Новая (Канищево) ул, 7, Новая/Канищево/7 ж.д. (ку) | 777 Новая 7 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.090040 | - | - | - | 78.090040 |
| 12 | Новая (Канищево) ул, 8, Новая/Канищево/8, ж.д. (ку) | 777 Новая 8 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.925310 | - | - | - | 34.925310 |
| 13 | Новая (Канищево) ул, 9, Новая/Канищево/9 ж.д. (ку) | 777 Новая 9 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.304160 | - | - | - | 77.304160 |

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дзержинского ул, 63, Дзержинского,63(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 77.939000 | - | - | - | 77.939000 |
| 2 | Дзержинского ул, 67, Дзержинского,67(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 79.024600 | - | - | - | 79.024600 |
| 3 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | 0059/00/5/04 ГВС от 06.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ТСЖ Дзержинского, 69 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.358509 | - | 0.358509 |
| 4 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(тепло) (ку) | 11915/00/1Т от 01.09.2019г. | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 0.916215 | - | - | - | 0.916215 |
| 5 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. неж. помещение (тепло) (ку) | 11916/00/1Т от 01.09.2019г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.326645 | - | - | - | 1.326645 |
| 6 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом индив. от. (тепло) (ку) | 11916/00/1Т от 01.09.2019г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.081977 | - | - | - | 0.081977 |
| 7 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом мансарда индив. отоп. (тепло) (ку) | 11917/00/1Т от 01.09.2019г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.113039 | - | - | - | 0.113039 |
| 8 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.4 подвал индив. отопл (тепло) (ку) | 11917/00/1Т от 01.09.2019г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.044255 | - | - | - | 0.044255 |
| 9 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(гвс) | 12745/00/1Г от 01.10.2019г. | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000269 | - | 0.000269 |
| 10 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 гвс (гвс) | 777 Дзержинского 69 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.509440 | - | 12.509440 |
| 11 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.066030 | - | - | - | 0.066030 |
| 12 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - центральное отопление | 777 Дзержинского 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.094690 | - | - | - | 21.094690 |
| 13 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 3 (тепло) (ку) | 10865/00/1Т от 01.11.2018г. | Шевченко Наталия Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 14 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 1 (тепло) (ку) | 11174/00/1 Т от 24.12.2018 г. | Шахбазова Наталия Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.524560 | - | - | - | 1.524560 |
| 15 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.528960 | - | 15.528960 |
| 16 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.879813 | - | 0.879813 |
| 17 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 89.849920 | - | - | - | 89.849920 |
| 18 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (тепло) (ку) | 8986/00/1 Т | Писаренко Илья Степанович | КалугаТеплосеть | 1.043120 | - | - | - | 1.043120 |
| 19 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (гвс) | 8987/00/1 Г | Писаренко Илья Степанович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007020 | - | 0.007020 |
| 20 | Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74 кв.21 (тепло) (ку) | 12638/00/1 Т от 23.09.2019г. | Авто-Регион ООО | КалугаТеплосеть | 4.001200 | - | - | - | 4.001200 |
| 21 | Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 18.006800 | - | - | - | 18.006800 |
| 22 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N4 от (тепло) (ку) | 0451 Тепло | Бобров Павел Иванович | КалугаТеплосеть | 1.074165 | - | - | - | 1.074165 |
| 23 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (гвс) | 11990/00/1 Г | ЦВЕТМАРКЕТ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000042 | - | 0.000042 |
| 24 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (ку)(тепло) | 11991/00/1 Т от 19.07.2019 г. | ЦВЕТМАРКЕТ ООО | КалугаТеплосеть | 1.233430 | - | - | - | 1.233430 |
| 25 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (ку) (тепло) | 13419/00/3 Т от 25.12.2019 г. | Смирнова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.214829 | - | - | - | 1.214829 |
| 26 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (гвс) | 13420/00/3 Г от 25.12.2019 г. | Смирнова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000016 | - | 0.000016 |
| 27 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.383360 | - | 10.383360 |
| 28 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) КРнаСОИ | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.670094 | - | 1.670094 |
| 29 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 0.363521 | - | - | - | 0.363521 |
| 30 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - центральное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 48.660613 | - | - | - | 48.660613 |
| 31 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 32 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 Досужая Р.И. (тепло)(КУ) | 474/00/1 Т от 27.07.2017г. | Досужая Р. И. | КалугаТеплосеть | 0.900951 | - | - | - | 0.900951 |
| 33 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ от. (тепло)(ку) | 5085/00/1 Т от 01.02.2015 | ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | КалугаТеплосеть | 3.386410 | - | - | - | 3.386410 |
| 34 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ (гвс) | 5096/00/1 Г | ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001464 | - | 0.001464 |
| 35 | Дзержинского ул, 81, Дзержинского,81администр. помещение (тепло) | 6808/00/5 Тепло от 01.04.2015г. | УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) | КалугаТеплосеть | 0.051711 | - | - | - | 0.051711 |
| 36 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 3 (тепло)(ку) | 0108 Тепло | Широков Андрей Евгеньевич ИП | КалугаТеплосеть | 2.015440 | - | - | - | 2.015440 |
| 37 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д. 83, кв. 1 (тепло)(ку) | 0448/1 Тепло от 01.01.2013 г. | Жилин Д.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 38 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв.4 (тепло)(ку) | 0531 Тепло | Алтаев Алхазур Таусович | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 39 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 2 (тепло)(ку) | 0555/00/1 Т от 01.08.2015г. | Бояркина В.А. | КалугаТеплосеть | 1.404200 | - | - | - | 1.404200 |
| 40 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,83(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 37.372960 | - | - | - | 37.372960 |
| 41 | Дзержинского ул, 83а "гараж", Автобусный гараж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.006160 | - | - | - | 0.006160 |
| 42 | Дзержинского ул, 85, Дзержинского,85(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.473540 | - | - | - | 78.473540 |
| 43 | Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 ж.д. (ку) | 777 Дзержинского 89 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.184440 | - | - | - | 78.184440 |
| 44 | Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 (нежил.помещ.) (ку) | ДС с Лихачев А.Б. № 6725/00/1 Т от 01.10.2014г. | РИЦ Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.177640 | - | - | - | 1.177640 |
| 45 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (тепло)(КУ) | 9174/00/1 Т от 04.10.2017г. | Устинов Игорь Кириллович | КалугаТеплосеть | 1.169830 | - | - | - | 1.169830 |
| 46 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (гвс) | 9176/00/1 Г от 04.10.2017г. | Устинов Игорь Кириллович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000561 | - | 0.000561 |
| 47 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | 1823/00/5/04 Г от 30.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.225306 | - | 0.225306 |
| 48 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин от. (тепло)(КУ) | 6826/0/1 Т от 01.01.2016 г. | Дмитриева Любовь Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.724430 | - | - | - | 0.724430 |
| 49 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин гвс (гвс) | 6827/0/1 ГВС от 01.01.2016 г. | Дмитриева Любовь Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 50 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.гвс (ку) | 777 Дзержинского 90 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.470400 | - | 6.470400 |
| 51 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.от. (ку) | 777 Дзержинского 90 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.159520 | - | - | - | 9.159520 |
| 52 | Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.560100 | - | 25.560100 |
| 53 | Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.512151 | - | 0.512151 |
| 54 | Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.727240 | - | - | - | 78.727240 |
| 55 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2,маг.пром. (гвс) | 0065 ГВС | Гусляков Николай Павлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 56 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 пр.маг. (ку) | 0065 Тепло | Гусляков Николай Павлович | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 57 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | 10539/00/1 Т | Браташ Елена Петровна | КалугаТеплосеть | 0.521560 | - | - | - | 0.521560 |
| 58 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (гвс) | 10540/00/1 Г | Браташ Елена Петровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 59 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д. (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.693194 | - | 0.693194 |
| 60 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс (ку) | 777 Дзержинского 92 корп.2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.587200 | - | 23.587200 |
| 61 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.от (ку) | 777 Дзержинского 92 корп.2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.067200 | - | - | - | 46.067200 |
| 62 | Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.129297 | - | 0.129297 |
| 63 | Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Дзержинского 92А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.197680 | - | 11.197680 |
| 64 | Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.от. (ку) | 777 Дзержинского 92А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.645200 | - | - | - | 32.645200 |
| 65 | Дзержинского ул, 92б, Дзержинского,92б(ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 61.771820 | - | - | - | 61.771820 |
| 66 | Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.617272 | - | 10.617272 |
| 67 | Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.092579 | - | 0.092579 |
| 68 | Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 29.374920 | - | - | - | 29.374920 |
| 69 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (гвс) | 3416/1 ГВС | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000323 | - | 0.000323 |
| 70 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (тепло)(КУ) | 741/00/1 Т от 25.07.2017г. | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | 2.083880 | - | - | - | 2.083880 |
| 71 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.573144 | - | 23.573144 |
| 72 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.550166 | - | 0.550166 |
| 73 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 72.385920 | - | - | - | 72.385920 |
| 74 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, тепло (ку) | 13557/00/1 Т от 01.02.2020 г. | Сарибегова Амалия Сержиковна | КалугаТеплосеть | 1.477360 | - | - | - | 1.477360 |
| 75 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 76 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.879813 | - | 0.879813 |
| 77 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 91.981000 | - | - | - | 91.981000 |
| 78 | Кирова ул, 68, Кирова,68(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 47.405320 | - | - | - | 47.405320 |
| 79 | Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 50 (тепло) (ку) | 759/1 Т | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.593640 | - | - | - | 2.593640 |
| 80 | Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 51 (тепло) (ку) | 7625/00/1 Т от 19.08.2016 г. | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 12.734560 | - | - | - | 12.734560 |
| 81 | Кирова ул, 68, Кирова,д.68 помещение 53 (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.081520 | - | - | - | 2.081520 |
| 82 | Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.52) (тепло)(ку) | БД 10435/00/3 Т от 15.02.2021г. | МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | КалугаТеплосеть | 1.531640 | - | - | - | 1.531640 |
| 83 | Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.54) (тепло)(ку) | БД 10435/00/3 Т от 15.02.2021г. | МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 84 | Кирова ул, 68, Кирова,68 (помещ.3) (тепло)(ку) | БД 10435/00/3 Т от 15.02.2021г. | МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | КалугаТеплосеть | 3.783080 | - | - | - | 3.783080 |
| 85 | Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, ГВС | 13476/00/1 ГВС от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000093 | - | 0.000093 |
| 86 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "пом. 110 гвс | 13476/00/1 ГВС от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000167 | - | 0.000167 |
| 87 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.1 магазин гвс (гвс) | 0220 ГВС | Шереметьева Г.Ф. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000098 | - | 0.000098 |
| 88 | Кирова ул, 70, Кирова,70,кв.1 магазин (тепло)(ку) | 0220/00/1 Тепло от 30.05.2017г. | Шереметьева Г.Ф. | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 89 | Кирова ул, 70, Кирова.д.70.кв.5 маг. "Ягуар" (тепло) (ку) | 0368 /00/1Т от 01.02.2018г. | Слепухин Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.559960 | - | - | - | 1.559960 |
| 90 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.5 маг. "Ягуар" (гвс) | 0368/00/1Г от 01.01.2014г. | Слепухин Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000323 | - | 0.000323 |
| 91 | Кирова ул, 70, Кирова.70 промтов.магазин (гвс) | 0371 ГВС | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000100 | - | 0.000100 |
| 92 | Кирова ул, 70, Кирова,70 промт.магазин (тепло) (ку) | 0371/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | 1.937560 | - | - | - | 1.937560 |
| 93 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" гвс (гвс) | 0542 ГВС | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 94 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" от (тепло) (ку) | 0542/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | 0.814200 | - | - | - | 0.814200 |
| 95 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (тепло) (ку) | 0674 Тепло | Баранов Б.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.456120 | - | - | - | 1.456120 |
| 96 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (гвс) | 0674/00/1 Г от 13.03.2018 г. | Баранов Б.Ф. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 97 | Кирова ул, 70, Кирова.д.70,стр.3 "Торговое помещение" (тепло)(ку) | 11626/00/1Т от 29.05.2019г. | Хачатурова Виктория Маратовна | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 98 | Кирова ул, 70, Кирова,70,стр.3"Детское питание" (гвс) | 11627/00/1Г от 29.05.2019г. | Хачатурова Виктория Маратовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000447 | - | 0.000447 |
| 99 | Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, (тепло) (ку) | 13474/00/1Т от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | 2.466200 | - | - | - | 2.466200 |
| 100 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин пом.110 (тепло)(ку) | 13474/00/1Т от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | 1.342840 | - | - | - | 1.342840 |
| 101 | Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.006116 | - | 31.006116 |
| 102 | Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Кирова ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.100664 | - | 1.100664 |
| 103 | Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 103.486000 | - | - | - | 103.486000 |
| 104 | Кирова ул, 72, Кирова 72, Госархив докум.нов.истории (тепло) | БД 0489/00/1 Т от | ГКУ "Государственный архив документов новейшей истории Калужской области" Министерство финансов Кал | КалугаТеплосеть | 0.080000 | 0.110000 | - | - | 0.190000 |
| 105 | Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Людмила" (тепло)(КУ) | 0170/00/1 Т от 01.08.2017г. | Горликова Людмила Петровна | КалугаТеплосеть | 4.434440 | - | - | - | 4.434440 |
| 106 | Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Промтовары" (тепло) (ку) | 0257/00/1 Тепло от 29.05.2017г. | Ченцов А.Г. | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 107 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 м-н "Промтовары" (тепло) (ку) | 0258/00/1 Тепло от 30.05.2017г. | Голубкова М.Е. | КалугаТеплосеть | 0.778800 | - | - | - | 0.778800 |
| 108 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис гвс (гвс) | 0698 ГВС | Судакова В.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000113 | - | 0.000113 |
| 109 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис от (тепло)(ку) | 0698/00/1 Т от 01.09.2016 г. | Судакова В.И. | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 110 | Кирова ул, 74, Кирова 74 пом. 111 от. (тепло) (ку) | 0747/00/1 Тепло от 30.05.2017г. | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | 2.444960 | - | - | - | 2.444960 |
| 111 | Кирова ул, 74, Кирова 74 пом.111 гвс (гвс) | 747/ ГВС | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001198 | - | 0.001198 |
| 112 | Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.689040 | - | 29.689040 |
| 113 | Кирова ул, 74, Кирова ул, 74, Кирова ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.012363 | - | 1.012363 |
| 114 | Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 103.504880 | - | - | - | 103.504880 |
| 115 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 помещение 60 (тепло)(ку) | 9993/00/1 Т от 18.01.2018 г. | Юдина Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 116 | Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин"Тинейджер" гвс (гвс) | 9169/00/1 Г от 03.10.2017г. | Черниченко Юлия Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000247 | - | 0.000247 |
| 117 | Кирова ул, 76, Кирова,76 пом. 2 (тепло) (ку) | 0627/00/1Т от 01.09.2019г. | Комогоров Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 2.754120 | - | - | - | 2.754120 |
| 118 | Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.817979 | - | 33.817979 |
| 119 | Кирова ул, 76, Кирова ул, 76, Кирова ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.920934 | - | 0.920934 |
| 120 | Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 92.358600 | - | - | - | 92.358600 |
| 121 | Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин "Тинейджер"от (тепло)(ку) | 9168/00/1 Т от 03.10.2017г. | Черниченко Юлия Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.593000 | - | - | - | 1.593000 |
| 122 | Кирова ул, 78, ГВС магазин Медея Масюкова * | 0003 ГВС | Масюкова Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000550 | - | 0.000550 |
| 123 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Медея Масюкова (ку) отопление | 0003 Тепло | Масюкова Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.192440 | - | - | - | 2.192440 |
| 124 | Кирова ул, 78, ГВС Кирова,78 офис Анохина* | 0045 ГВС от 01.01.2013 | Анохина М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000142 | - | 0.000142 |
| 125 | Кирова ул, 78, Кирова,78,офис Анохина (ку) отопление | 0045 Тепло | Анохина М.В. | КалугаТеплосеть | 0.778800 | - | - | - | 0.778800 |
| 126 | Кирова ул, 78, ГВС магазин "Калита"* | 0179 ГВС | Калита-К-Трейд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 127 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин "Калита" тепло (ку) | 0179 Тепло | Калита-К-Трейд (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.465560 | - | - | - | 1.465560 |
| 128 | Кирова ул, 78, ГВС Калинин | 0433 ГВС | Калинин Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000142 | - | 0.000142 |
| 129 | Кирова ул, 78, Кирова,78 промт.магазин Калинин тепло (ку) | 0433 Тепло | Калинин Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 1.543440 | - | - | - | 1.543440 |
| 130 | Кирова ул, 78, ГВС Марусов * | 0535 ГВС | Марусов Дмитрий Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000142 | - | 0.000142 |
| 131 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин-офис Марусов (ку) отопление | 0535 Тепло | Марусов Дмитрий Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.161120 | - | - | - | 1.161120 |
| 132 | Кирова ул, 78, ГВС магазин Казанский | 0639 ГВС | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 133 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Казанский (ку) отопление | 0639 Тепло | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.795320 | - | - | - | 0.795320 |
| 134 | Кирова ул, 78, Финкельштейн Ю.С. неж. пом. (ку) отопление | 14517/00/1 Т | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | 1.508040 | - | - | - | 1.508040 |
| 135 | Кирова ул, 78, Финкельштейн Ю.С.; неж.пом. (гвс) | 14518/00/1 Г | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 136 | Кирова ул, 78, Кирова,78 промтов.магазин (ку) отопление | 4805/00/1 Т | Ильясов Эльман Видади Оглы | КалугаТеплосеть | 0.715080 | - | - | - | 0.715080 |
| 137 | Кирова ул, 78, ГВС ул.Кирова,78 магазин | 4806/00/1 Г | Ильясов Эльман Видади Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000136 | - | 0.000136 |
| 138 | Кирова ул, 78, ГВС Кирова 78,ж.д. (ку) СЧЕТЧИК НА ДОМ | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.133030 | - | 27.133030 |
| 139 | Кирова ул, 78, Кирова ул, 78, Кирова ул, 78 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.059277 | - | 1.059277 |
| 140 | Кирова ул, 78, Кирова 78 от 2. подъезд (ку) ж.д. отопление | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 51.295780 | - | - | - | 51.295780 |
| 141 | Кирова ул, 78, Кирова 78,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 51.295780 | - | - | - | 51.295780 |
| 142 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина гвс (гвс) | 0151/00/1 Г | ИП Галевко В.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000275 | - | 0.000275 |
| 143 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина от (тепло) (ку) | 0151/00/1 Т | ИП Галевко В.Н. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 144 | Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (гвс) | 0181/00/1 Г | Беликова Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000463 | - | 0.000463 |
| 145 | Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (тепло)(ку) | 0181/00/1 Т | Беликова Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.757560 | - | - | - | 0.757560 |
| 146 | Кирова ул, 80, Кирова,80, пом. 109 тепло (ку) | 12204/00/1 Т от 02.09.2019г. | Глазенкова Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.771720 | - | - | - | 0.771720 |
| 147 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80 пом. 109 (гвс) | 12586/00/1 Г от 02.09.2019г. | Глазенкова Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000253 | - | 0.000253 |
| 148 | Кирова ул, 80, Кирова,80 (бывш. кв.60) парикм. стр.3 (тепло)(ку) | 3949/00/1 Т | Зуева Раиса Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.752840 | - | - | - | 0.752840 |
| 149 | Кирова ул, 80, Кирова,80 парикм. стр.3 (гвс) | 4113/00/1 Г | Зуева Раиса Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000649 | - | 0.000649 |
| 150 | Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.492711 | - | 32.492711 |
| 151 | Кирова ул, 80, Кирова ул, 80, Кирова ул, 80 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.083706 | - | 1.083706 |
| 152 | Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 106.605920 | - | - | - | 106.605920 |
| 153 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5магазин"Цветы" от (тепло)(ку) | 8698/00/1 Т от 10.03.2017 г. | Беликова Анна Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.434880 | - | - | - | 1.434880 |
| 154 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5, магазин "Цветы" гвс (гвс) | 8699/00/1 Г от 10.03.2017 г. | Беликова Анна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000314 | - | 0.000314 |
| 155 | Кирова ул, 80, Кирова,80 (тепло) отдельностоящ. здание | дс с Мартвых Александр Сергеевич 10883/00/1Т от 01.09.2018г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.040143 | - | - | - | 0.040143 |
| 156 | Ленина ул, 77, Ленина 77 потери (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 157 | Ленина ул, 77, Ленина,77 магазин (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.010755 | - | - | - | 0.010755 |
| 158 | Ленина ул, 77, Ленина,77 худ мастерск (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.233759 | - | - | - | 0.233759 |
| 159 | Ленина ул, 77, Союз художников (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.040010 | - | - | - | 0.040010 |
| 160 | Ленина ул, 79, Ленина ул, 79, нежилое помещение 5 П (тепло) | 10622/00/1 Т от 27.09.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.027651 | - | - | - | 0.027651 |
| 161 | Ленина ул, 81, Ленина,81 универсам"КОПЕЙКА" (тепло) | 0311/00/1 Т | КОПЕЙКА-МОСКВА ООО | КалугаТеплосеть | 0.036000 | - | - | - | 0.036000 |
| 162 | Ленина ул, 81, Ленина,81 вновь построенный гараж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.005450 | - | - | - | 0.005450 |
| 163 | Ленина ул, 81, Ленина,81 гараж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.026430 | - | - | - | 0.026430 |
| 164 | Ленина ул, 81, Ленина,81 Дом Союзов (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.192394 | - | - | - | 0.192394 |
| 165 | Ленина ул, 81, Ленина,81 мансардный этаж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.057795 | - | - | - | 0.057795 |
| 166 | Ленина ул, 81, Ленина,81 подвал (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.037835 | - | - | - | 0.037835 |
| 167 | Луначарского ул, 1, Луначарского,1- (тепло) | БД 0006/00/4 Т от 25.01.2021 | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" | КалугаТеплосеть | 0.077750 | - | - | - | 0.077750 |
| 168 | Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.678271 | - | 35.678271 |
| 169 | Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.545128 | - | 0.545128 |
| 170 | Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 77.887080 | - | - | - | 77.887080 |
| 171 | Николо-Козинская ул, 22А, ул. Николо-Козинская, д.22а, (тепло) | № СФ 13075/00/1 Т от 20.11.2019 г. | Таймуразова Наталья Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.004000 | - | - | - | 0.004000 |
| 172 | Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская,д.5 офис (тепло) | 0303 Тепло | Ананьина Е.С. | КалугаТеплосеть | 0.003468 | - | - | - | 0.003468 |
| 173 | Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинская,д.5 пом.101 магазин (тепло) ( КУ) | 0396/00/1Тепло от 01.06.2016 | Журин Денис Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 174 | Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинского,д.5, кв. 52 (пом. 102) (тепло) (ку) | 12205/00/1 Т | Мартышенко Жанна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.021880 | - | - | - | 1.021880 |
| 175 | Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская ул.5 /бывш.кв 84/офис (тепло) | 3899/00/1 Т | Фролов А.А. | КалугаТеплосеть | 0.003407 | - | - | - | 0.003407 |
| 176 | Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинск5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 107.162880 | - | - | - | 107.162880 |
| 177 | Тульская ул, 13б/1-2 под., Тульская 13б, 1-2 подъезд, отопление (тепло)(ку)- центральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 47.114730 | - | - | - | 47.114730 |
| 178 | Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) - центральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 26.350940 | - | - | - | 26.350940 |
| 179 | Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) -индивидуальное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 0.078190 | - | - | - | 0.078190 |
| 180 | Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - индивидуальное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 0.214959 | - | - | - | 0.214959 |
| 181 | Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - ценральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 27.642740 | - | - | - | 27.642740 |
| 182 | Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - индивидуальное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 0.636899 | - | - | - | 0.636899 |
| 183 | Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - центральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 25.727881 | - | - | - | 25.727881 |
| 184 | Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская 13б гвс (ку) | 0204/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | - | - | 58.905600 | - | 58.905600 |
| 185 | Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская ул, 13б гвс (КР на СОИ) | 0204/00/5/02 ГВС от 22.02.2018г. (КР на СОИ) | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | - | - | 2.779241 | - | 2.779241 |
| 186 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б Малыш и Карлсон (гвс) | 0426 ГВС | Нехайчик Анастасия Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000135 | - | 0.000135 |
| 187 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Малыш и Карлсон (тепло) ( ку) | 0426 Тепло | Нехайчик Анастасия Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.630630 | - | - | - | 0.630630 |
| 188 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | 0766/1 Тепло | Кекишев А.Ю. | КалугаТеплосеть | 2.530710 | - | - | - | 2.530710 |
| 189 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (Полубинская Т.В..) (ку) ГВС | 14189/00/1 Г от 21.04.2021 г | Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000176 | - | 0.000176 |
| 190 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (тепло) (Полубинская Т.В..) (ку) | 14189/00/1 Т от 21.04.2021 г | Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | КалугаТеплосеть | 0.649350 | - | - | - | 0.649350 |
| 191 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис (гвс) Айболит аптека (Хасанов) | 3762/00/1 ГВС | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000321 | - | 0.000321 |
| 192 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, Айболит аптека (ку) (тепло) (Хасанов) | 3762/00/1 Т | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.861120 | - | - | - | 0.861120 |
| 193 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, офис Агрисовгаз (тепло) (ку) | 3813/00/1 Т от 18.03.2019 г. | АГРИСОВГАЗ ООО | КалугаТеплосеть | 0.434070 | - | - | - | 0.434070 |
| 194 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис Агрисовгаз (гвс) | 3814/00/1 Г от 01.11.2013 г. | АГРИСОВГАЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 195 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (тепло)ку (Казакова Г.М.) | 4888/00/1 Т от 01.12.2014г. | Казакова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.521820 | - | - | - | 0.521820 |
| 196 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (гвс) (Казакова Г.М.) | 4889/00/1 Г | Казакова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 197 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Конс. служба по налогам и сборам (ку) (тепло) | 5736/00/1 Т от 01.10.2015 | Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.808470 | - | - | - | 0.808470 |
| 198 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Киселёв Э.В. (ку)(тепло) | 5739/00/1 Т от 01.10.2015 | Киселев Эдуард Викторович | КалугаТеплосеть | 0.664560 | - | - | - | 0.664560 |
| 199 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (тепло) | 5741/00/1 Тепло от 01.10.2015 | Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | КалугаТеплосеть | 0.442260 | - | - | - | 0.442260 |
| 200 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (гвс) | 5742/00/1 ГВС от 01.10.2015 | Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 201 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (тепло) (ку) | 5745/00/1 Тепло от | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.304550 | - | - | - | 1.304550 |
| 202 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (гвс) | 5746/00/1 ГВС от 01.10.2015г. | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000745 | - | 0.000745 |
| 203 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б (Соцкова Д.Э.) (тепло) (ку) | 5770/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | Соцкова Дарья Эдуардовна | КалугаТеплосеть | 0.608400 | - | - | - | 0.608400 |
| 204 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б офис N2 гвс (гвс) (Конс. служба по налогам и сборам) | 5792/00/1 Г от 01.10.2015 | Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000220 | - | 0.000220 |
| 205 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б офис N3 гвс (гвс) ( Киселёв Э.В.) | 6159/00/1 Г от 01.10.2015 | Киселев Эдуард Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000124 | - | 0.000124 |
| 206 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис N4 гвс (гвс) (Соцкова Д.Э.) | 6160/00/1 Г от 01.10.2015г. | Соцкова Дарья Эдуардовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 207 | Тульская ул, 15, Мартвых Александр Сергеевич; от (ку) | 14621/00/1Т от 26.02.2021г. | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.954720 | - | - | - | 2.954720 |
| 208 | Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 209 | Тульская ул, 15, Тульская ул, 15, Тульская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.510337 | - | 0.510337 |
| 210 | Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.854320 | - | - | - | 59.854320 |
| 211 | Тульская ул, 19, Тульская,19(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 79.298360 | - | - | - | 79.298360 |
| 212 | Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия "WELLA APT" (гвс) | 0308 ГВС | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000292 | - | 0.000292 |
| 213 | Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия"WELLAAPT" (тепло) | 0308 Тепло | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.003022 | - | - | - | 0.003022 |
| 214 | Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 24.587520 | - | 24.587520 |
| 215 | Тульская ул, 21, Тульская ул, 21, Тульская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.435744 | - | 2.435744 |
| 216 | Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 179.494520 | - | - | - | 179.494520 |
| 217 | Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 22.430720 | - | 22.430720 |
| 218 | Тульская ул, 23, Тульская ул, 23, Тульская ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.435744 | - | 2.435744 |
| 219 | Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 183.742520 | - | - | - | 183.742520 |
| 220 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а ОМ N1 (тепло) | БД 0409/00/1 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.075020 | - | - | - | 0.075020 |
| 221 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а потери до счетчика (тепло) | БД 0409/00/1 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 222 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.174800 | - | - | - | 0.174800 |
| 223 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло)потери в сети до т/счетчика | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дорожная ул, 10, Дорожная,10 помещение 3 (тепло)(ку) | 0108 Тепло | Стимул (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.308910 | - | - | - | 2.308910 |
| 2 | Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - индивидуальное отопление | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 0.132268 | - | - | - | 0.132268 |
| 3 | Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - центральное отопление | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 76.191662 | - | - | - | 76.191662 |
| 4 | Дорожная ул, 11, Дорожная,11 жил.дом (ку) | 777 Дорожная 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.436000 | - | - | - | 106.436000 |
| 5 | Дорожная ул, 13, Дорожная,13 жил.дом (ку) | 777 Дорожная 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.532430 | - | - | - | 37.532430 |
| 6 | Дорожная ул, 17, Дорожная,17 жил.дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 63.993760 | - | - | - | 63.993760 |
| 7 | Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская (тепло)(ку) | 0418 Тепло | Артемова Н.И. парикмахерская | КалугаТеплосеть | 0.696200 | - | - | - | 0.696200 |
| 8 | Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская пом.1 (тепло)(ку) | 10648/00/3Т от 01.10.2018г. | Артемов Семен Алексеевич | КалугаТеплосеть | 0.696200 | - | - | - | 0.696200 |
| 9 | Дорожная ул, 8, Дорожная,8-жил.дом (ку) | 777 Дорожная 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.255160 | - | - | - | 41.255160 |
| 10 | Дорожная ул, 9, Дорожная,9 жил.дом (ку) | 777 Дорожная 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.307720 | - | - | - | 42.307720 |
| 11 | Комсомольская ул, 6/2, Комсомольская,6/2 ж.д. (ку) (тепло) | 777 Комсомольская д.6/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 57.764450 | - | - | - | 57.764450 |
| 12 | Комсомольская ул, 6/2" "Айсберг", Комсомольская,6/2"Айсберг" (тепло) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 0.034300 | - | - | - | 0.034300 |
| 13 | Комсомольская ул, 7, Комсомольская,7-поликлиника (тепло) (ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 12.723287 | 0.021500 | - | - | 12.744787 |
| 14 | Майская ул, 15, Майская,15,6э.ж.д.от. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 58.175652 | - | - | - | 58.175652 |
| 15 | Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 84.136360 | - | - | - | 84.136360 |
| 16 | Майская ул, 6, Майская,6-ж/дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 78.179720 | - | - | - | 78.179720 |
| 17 | Майская ул, 8, Майская,8 жилой дом (ку) | 777 Майская 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.616320 | - | - | - | 78.616320 |
| 18 | Московская ул, 331, Московская,331-магазин пом. 3(тепло)(ку) | 0041 Тепло | Доманов Владимир Иванович | КалугаТеплосеть | 1.906880 | - | - | - | 1.906880 |
| 19 | Московская ул, 331, Московская,331 ж/дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 72.905120 | - | - | - | 72.905120 |
| 20 | Московская ул, 331, Московская,331 м-н"Продукты"пом 4(тепло)(ку) | дс с Бадмаевым И.В. к договору № СФ 11441/00/3 Т от 06.02.2019 г | ООО "Звезда" | КалугаТеплосеть | 3.249720 | - | - | - | 3.249720 |
| 21 | Московская ул, 333, Московская,333 офис (тепло)(ку) | 0472/00/3 Т от 29.04.2019 г. | Вахлис Б.З. | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 22 | Московская ул, 333, Московская,333 парикмахерская (тепло)(ку) | 0500 Тепло | Курбатова Любовь Александровна | КалугаТеплосеть | 0.939280 | - | - | - | 0.939280 |
| 23 | Московская ул, 333, Московская,333-магазин (тепло)(ку) | 11414/00/3Т от 01.01.2019г. | Зудина Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 24 | Московская ул, 333, Московская,333, нежилое помещение (тепло)(ку) | 14668/00/1Т от 30.03.2021г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 25 | Московская ул, 333, Московская,333 ж/дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 39.567760 | - | - | - | 39.567760 |
| 26 | Московская ул, 335, Московская,335 ж/дом (ку) | 777 Московская 335 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.967490 | - | - | - | 28.967490 |
| 27 | Московская ул, 337, Московская,337 ж/дом (ку) | 777 Московская 337 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.687500 | - | - | - | 28.687500 |
| 28 | Северный пер, универмаг, Северный,универмаг (тепло) | 0525 Тепло | Октябрьское Потреб.Общество | КалугаТеплосеть | 0.095217 | - | - | - | 0.095217 |
| 29 | Московская ул, 352, ул. Московская, 352 ООО "Южное" | 4986/00/3 Т от 01.01.2015 г. | Южный ООО | КалугаТеплосеть | 0.030459 | - | - | - | 0.030459 |
| 30 | Московская ул, 352, Московская,352 "Северное" (тепло) | 4987/00/3 Т | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | 0.006631 | - | - | - | 0.006631 |
| 31 | Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, опс № 31 (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.006915 | - | - | - | 0.006915 |
| 32 | Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, отделение связи (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.004177 | - | - | - | 0.004177 |
| 33 | Центральная ул, 12а, Центральная,12а-город (ку)(тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.347414 | - | - | - | 1.347414 |
| 34 | Центральная ул, 12а, Центральная,12а-офис (тепло) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.032487 | - | - | - | 0.032487 |
| 35 | Центральная ул, 13, Центральная,13 (тепло)(ку) | СФ 7787/00/3 Т от 21.06.2017 | Иванов Д.А. | КалугаТеплосеть | 2.593640 | - | - | - | 2.593640 |
| 36 | Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" (тепло) (ку) | 0148 Тепло от 01.10.2006 г. | Артемова Н.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.246620 | - | - | - | 0.246620 |
| 37 | Центральная ул, 13, Центральная,13-парикмахерская (тепло)(ку) | 0156/00/3 Т | ЖЕМЧУЖИНА ООО | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 38 | Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин (тепло) | 0390 Тепло | Фролова С.И. | КалугаТеплосеть | 0.001666 | - | - | - | 0.001666 |
| 39 | Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" пом. 1 (тепло) (ку) | 10648/00/3Т от 01.10.2018г. | Артемов Семен Алексеевич | КалугаТеплосеть | 0.246620 | - | - | - | 0.246620 |
| 40 | Центральная ул, 13, Центральная,13 ж/дом (ку) | 777 Центральная 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 74.493400 | - | - | - | 74.493400 |
| 41 | Центральная ул, 13а, Центральная,13а-Школа N 29 (тепло) | БД 0290/00/3 Т | Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 29"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.267250 | - | - | - | 0.267250 |
| 42 | Центральная ул, 14, Центральная,14 ж/дом (ку) | 777 Центральная 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.449440 | - | - | - | 29.449440 |
| 43 | Центральная ул, 16, Центральная,16 жил.дом (ку) | 777 Центральная 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.476980 | - | - | - | 29.476980 |
| 44 | Центральная ул, 18, Центральная,18-жил.дом (ку) | 777 Центральная 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.564960 | - | - | - | 42.564960 |
| 45 | Центральная ул, 20, Центральная,20 аптека (тепло) | 0109 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.006189 | - | - | - | 0.006189 |
| 46 | Центральная ул, 20, Центральная,20 жил.дом (ку) | 777 Центральная 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.128880 | - | - | - | 76.128880 |

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная,  21, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Тепличная ул, 1, Тепличная,1-офис (тепло)(ку) | 0295/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 2.168840 | - | - | - | 2.168840 |
| 2 | Тепличная ул, 1, Тепличная,1,5эт.ж.дом (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 75.173080 | - | - | - | 75.173080 |
| 3 | Тепличная ул, 2, Тепличная,2-жил.дом от (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 20.832000 | - | - | - | 20.832000 |
| 4 | Тепличная ул, 3, Тепличная,3-жил.дом от (ку) | 777 Тепличная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.525360 | - | - | - | 76.525360 |
| 5 | Тепличная ул, 4, Тепличная,4-жил.дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 20.823600 | - | - | - | 20.823600 |
| 6 | Тепличная ул, 5, Тепличная 5, насосная (тепло) | 0295/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 0.004112 | - | - | - | 0.004112 |
| 7 | Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.511445 | - | 1.511445 |
| 8 | Тепличная ул, 5, Тепличная,5-жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 54.135680 | - | 54.135680 |
| 9 | Тепличная ул, 5, Тепличная,5 -жил.дом от (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 100.318880 | - | - | - | 100.318880 |
| 10 | Тепличная ул, 6, Тепличная,6-жил.дом от (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 20.966400 | - | - | - | 20.966400 |
| 11 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а прачечная Дет.сад (тепло) | БД 0283/00/2 Т от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.002509 | - | - | - | 0.002509 |
| 12 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.сад (тепло) | БД 0283/00/2 Т от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.147500 | - | - | - | 0.147500 |
| 13 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.Сад (гвс) | БД 0283/00/3 Г от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027872 | - | 0.027872 |
| 14 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-прачечная Дет.сад (гвс) | БД 0283/00/3 Г от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000416 | - | 0.000416 |
| 15 | Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.445520 | - | 2.445520 |
| 16 | Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 102.879360 | - | 102.879360 |
| 17 | Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом от (ку) | 777 Тепличная 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 183.626880 | - | - | - | 183.626880 |
| 18 | Тепличная ул, 7, Тепличная,7-Город (тепло) (ку) | № СФ 13495/00/3 Т от 21.01.2020 г. | Матвеева Надежда Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.228920 | - | - | - | 0.228920 |
| 19 | Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-велобаза (тепло) | БД 0016/00/1 Т от 26.01.2021 | МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.004883 | - | - | - | 0.004883 |
| 20 | Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-спортзал.,гараж ДЮК (гвс) | БД 0317/00/3 Г | МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000972 | - | 0.000972 |
| 21 | Тепличная ул, 7А, Тепличная,7а-спортзал,гараж (тепло) | БД 0317/00/3 Т | МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.057784 | - | - | - | 0.057784 |
| 22 | Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.034855 | - | 3.034855 |
| 23 | Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 136.956800 | - | 136.956800 |
| 24 | Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом от (ку) | 777 Тепличная 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 250.582440 | - | - | - | 250.582440 |

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Дубрава, 14,  Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной проднасосная ст (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.050129 | - | - | - | 0.050129 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Блок N4 (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.116965 | - | - | - | 0.116965 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Контора (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.178759 | - | - | - | 0.178759 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" пожарное депо (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.074264 | - | - | - | 0.074264 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной"санпропускник (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.073442 | - | - | - | 0.073442 |
| 6 | Дубрава ул, 1, Дубрава,1-ж.дом 1959г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.805350 | - | - | - | 33.805350 |
| 7 | Дубрава ул, 10, Дубрава,10-ж.д.1985г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 77.143680 | - | - | - | 77.143680 |
| 8 | Дубрава ул, 11, Дубрава,11-ж.дом 1989г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 87.468680 | - | - | - | 87.468680 |
| 9 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000650 | - | 0.000650 |
| 10 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (тепло)(КУ) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 4.318800 | - | - | - | 4.318800 |
| 11 | Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12 "общ." гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.897597 | - | 0.897597 |
| 12 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д. 1990г.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 49.606400 | - | 49.606400 |
| 13 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1990г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 98.593720 | - | - | - | 98.593720 |
| 14 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1нежилые помещения (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 13.874440 | - | - | - | 13.874440 |
| 15 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-биб-ка фил. N18 гвс (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 16 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-библ.филиал №18от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.616160 | - | - | - | 4.616160 |
| 17 | Дубрава ул, 13, Дубрава,13-ж.дом,1958г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.024800 | - | - | - | 83.024800 |
| 18 | Дубрава ул, 1а, Дубрава,1а-общ.1985г. (ку) | 777 Дубрава 1а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.279120 | - | - | - | 6.279120 |
| 19 | Дубрава ул, 2, Дубрава,2-ж.дом 1958г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.103080 | - | - | - | 33.103080 |
| 20 | Дубрава ул, 2, Дубрава,2-Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.735801 | - | - | - | 3.735801 |
| 21 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а- прист. к школе потери (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 22 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-мастерская (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.012888 | - | - | - | 0.012888 |
| 23 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-прист.к школе (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.147023 | - | - | - | 0.147023 |
| 24 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-школаN31 (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.081091 | - | - | - | 0.081091 |
| 25 | Дубрава ул, 3, Дубрава,3-ж.дом 1958г. (ку) | 1809/00/5/04 Т от 23.08.2018г. (прямые платежи с 01.04.2018г.) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.155865 | - | - | - | 33.155865 |
| 26 | Дубрава ул, 3а, Дубрава,3а-ДК"Дубрава" (тепло) | БД 0423/00/2 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.061876 | - | - | - | 0.061876 |
| 27 | Дубрава ул, 4, Дубрава,4-ж.дом 1958г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 32.942430 | - | - | - | 32.942430 |
| 28 | Дубрава ул, 6, Дубрава,6-ж.дом 1965г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 35.781200 | - | - | - | 35.781200 |
| 29 | Дубрава ул, 7, Дубрава,7-ж.дом 1968г. (ку) | 777 Дубрава 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.155160 | - | - | - | 47.155160 |
| 30 | Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Дубрава 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.100198 | - | - | - | 0.100198 |
| 31 | Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - центральное отопление | 777 Дубрава 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.690241 | - | - | - | 44.690241 |
| 32 | Дубрава ул, 9, Дубрава,9-ж.дом 1978г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 47.275520 | - | - | - | 47.275520 |
| 33 | Дубрава ул, 9, ул. Дубрава, д. 9, кв.1 (ку) (тепло) | № СФ 13548/00/1 Т от 11.02.2020 г. | НОВЫЙ ДЕНЬ МБОО | КалугаТеплосеть | 2.614880 | - | - | - | 2.614880 |

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) | 13692/00/1Г от 23.04.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.046000 | - | 0.046000 |
| 2 | Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) потери в сети гвс | 13692/00/1Г от 23.04.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | - | - |
| 3 | Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) | 13693/00/1Т от 18.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.042100 | - | - | - | 0.042100 |
| 4 | Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) потери в сети | 13693/00/1Т от 18.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | - | - |
| 5 | Городской Бор тер, Баня (гвс) | БД 12040/00/1 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000549 | - | 0.000549 |
| 6 | Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница гвс (гвс) | БД 12040/00/1 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000476 | - | 0.000476 |
| 7 | Городской Бор тер, Баня (тепло) | БД 12041/00/1 Т от 09.02.2021 г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.005282 | - | - | - | 0.005282 |
| 8 | Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница от (тепло) | БД 12041/00/1 Т от 09.02.2021 г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.034494 | - | - | - | 0.034494 |

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. К. Маркса, 4 «ОАО КНИТМУ», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | К.Маркса ул, 1, К.Маркса,д.1 (тепло) Областной центр доп. образ.детей им А.Ю.Гагарина | Договор №1 на передачу Т от _____2021 | КНИИТМУ АО | КНИИТМУ | 0.283000 | - | - | - | 0.283000 |
| 2 | К.Маркса ул, 3, Карла Маркса 3 (ж.д.) отопление | Договор №1 на передачу Т от _____2021 | КНИИТМУ АО | КНИИТМУ | 12.934810 | - | - | - | 12.934810 |
| 3 | К.Маркса ул, 6, Карла Маркса ул. 6, ГАУК КО "Центр Наследия" (тепло) | Договор №1 на передачу Т от _____2021 | КНИИТМУ АО | КНИИТМУ | 0.129000 | - | - | - | 0.129000 |

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калуга-Бор ул, 25/а, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 2 Назарова Е.А. (ку) (гвс) | 0677 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 2 | Калуга-Бор ул, 25/а, Калуга-Бор, дача № 25, кв. 1 Володина Н.В. (ку) (гвс) | 0677 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 3 | Калуга-Бор ул, 25/кв. 1,2, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 2 Назарова Е.А. (ку) (тепло) | 0677 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.658420 | - | - | - | 2.658420 |
| 4 | Калуга-Бор ул, 25/кв. 1,2, Калуга-Бор, дача № 25, кв. 1 Володина Н.В. (ку) (тепло) | 0677 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.133540 | - | - | - | 2.133540 |
| 5 | Калуга-Бор ул, 25, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 3,4 Косарева М.Д. (ку) (гвс) | 0943 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 25 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 6 | Калуга-Бор ул, 25/кв. 3,4, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 3,4 Косарева М.Д. (ку) (тепло) | 0943 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 25 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.302480 | - | - | - | 1.302480 |
| 7 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001293 | - | 0.001293 |
| 8 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022600 | - | 0.022600 |
| 9 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000823 | - | 0.000823 |
| 10 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.259964 | - | 0.259964 |
| 11 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.165735 | - | 0.165735 |
| 12 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор"школа гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016574 | - | 0.016574 |
| 13 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002878 | - | 0.002878 |
| 14 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000194 | - | 0.000194 |
| 15 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Гараж Бокс 1 (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.008896 | - | - | - | 0.008896 |
| 16 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.009043 | - | - | - | 0.009043 |
| 17 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мастерские (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.007571 | - | - | - | 0.007571 |
| 18 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.068479 | - | - | - | 0.068479 |
| 19 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.013776 | - | - | - | 0.013776 |
| 20 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" гараж (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.012240 | - | - | - | 0.012240 |
| 21 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.503720 | - | - | - | 0.503720 |
| 22 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.075000 | 0.350500 | - | - | 0.425500 |
| 23 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" школа (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.164778 | - | - | - | 0.164778 |
| 24 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.002899 | - | - | - | 0.002899 |
| 25 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.001604 | - | - | - | 0.001604 |
| 26 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сушилка (тепло от гвс) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.012500 | - | - | - | 0.012500 |
| 27 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (гвс) | 0942 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 28 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (гвс) | 0942 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 29 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (тепло) | 0942 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.050920 | - | - | - | 2.050920 |
| 30 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (тепло) | 0942 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.671840 | - | - | - | 1.671840 |
| 31 | Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв. 2 Демин Владимир Павлович (ку) (гвс) | 0944 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 32 | Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв 2 Демин Владимир Павлович (ку) (тепло) | 0944 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.430000 | - | - | - | 2.430000 |

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000412 | - | 0.000412 |
| 2 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2- (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.024200 | - | 0.024200 |
| 3 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.058256 | - | 0.058256 |
| 4 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000733 | - | 0.000733 |
| 5 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.118950 | - | 0.118950 |
| 6 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Сушилка (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.003636 | - | 0.003636 |
| 7 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000784 | - | 0.000784 |
| 8 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Гараж (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.022400 | - | - | - | 0.022400 |
| 9 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.010820 | - | - | - | 0.010820 |
| 10 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.144820 | - | - | - | 0.144820 |
| 11 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2 (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.117782 | - | - | - | 0.117782 |
| 12 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.007390 | - | - | - | 0.007390 |
| 13 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.021900 | - | - | - | 0.021900 |
| 14 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.042554 | - | - | - | 0.042554 |

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калужка ул, 13, Калужка.13 ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.908820 | - | - | - | 0.908820 |
| 2 | Калужка ул, 14, Калужка.14 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.451760 | - | - | - | 4.451760 |
| 3 | Калужка ул, 18, Калужка.18 2кв.ж.д. ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.700780 | - | - | - | 5.700780 |
| 4 | Калужка ул, 2, Калужка,2,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.449190 | - | - | - | 36.449190 |
| 5 | Калужка ул, 4, Калужка,4,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.251820 | - | - | - | 36.251820 |
| 6 | Калужка ул, 6, Калужка,6,12кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.529580 | - | - | - | 25.529580 |

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 винный магазин Г (гвс) | 0068 ГВС | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000856 | - | 0.000856 |
| 2 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 винный магазин (тепло)(КУ) | 0068/00/3 Т от 01.08.2017г. | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | 2.260880 | - | - | - | 2.260880 |
| 3 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (тепло) (ку) | 10202/00/3Т от 01.04.2018г. | Карагинский Павел Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.255520 | - | - | - | 1.255520 |
| 4 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (гвс) | 10405/00/3 Г от 31.07.2018 г. | Карагинский Павел Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.024000 | - | 0.024000 |
| 5 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.579387 | - | 2.579387 |
| 6 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 87.566080 | - | 87.566080 |
| 7 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9эт.ж.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.188360 | - | - | - | 180.188360 |
| 8 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (гвс) | 8981/00/3 Г | Горюшкина Вера Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000165 | - | 0.000165 |
| 9 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (тепло)(ку) | 8981/00/3 Т | Горюшкина Вера Александровна | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 10 | Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.459884 | - | 2.459884 |
| 11 | Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 83.468160 | - | 83.468160 |
| 12 | Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9эт.жил/дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.379520 | - | - | - | 180.379520 |
| 13 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-город (тепло) (ку) | 11521/00/1 Т от 28.03.2019 г. | Максимов Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.198240 | - | - | - | 0.198240 |
| 14 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400432 | - | 2.400432 |
| 15 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 88.860160 | - | 88.860160 |
| 16 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 179.466200 | - | - | - | 179.466200 |
| 17 | Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.388262 | - | 2.388262 |
| 18 | Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 93.820800 | - | 93.820800 |
| 19 | Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9эт.жил.дом от от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 179.020160 | - | - | - | 179.020160 |
| 20 | Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа N 46 (гвс) | БД 0489/00/3 Г от 20.01.2021г | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021875 | - | 0.021875 |
| 21 | Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа № 46 (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.226000 | - | - | - | 0.226000 |
| 22 | Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.140719 | - | 2.140719 |
| 23 | Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 24 | Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 180.034960 | - | - | - | 180.034960 |
| 25 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-МБОУ-46 (гвс) | БД 0489/00/3 Г от 20.01.2021г | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.069565 | - | 0.069565 |
| 26 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19 МБОУ (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.485419 | - | - | - | 0.485419 |
| 27 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.060970 | - | - | - | 0.060970 |
| 28 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Теплица школы N 46 (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.050513 | - | - | - | 0.050513 |
| 29 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.408784 | - | 0.408784 |
| 30 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.626880 | - | 19.626880 |
| 31 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 21.462000 | - | - | - | 21.462000 |
| 32 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (гвс) | БД № 0121/00/3 Г от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010364 | - | 0.010364 |
| 33 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (тепло) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 2.293200 | - | - | - | 2.293200 |
| 34 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин отопление, 127 | 0117/00/3 Тепло | Ворожбит Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | 0.013782 | - | - | - | 0.013782 |
| 35 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (гвс) | 0280 ГВС | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000961 | - | 0.000961 |
| 36 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (тепло) | 0280 Тепло | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.160000 | - | - | - | 0.160000 |
| 37 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин (тепло) | 13979/00/1 Т от 13.11.2020г. | Романова Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | 0.026710 | - | - | - | 0.026710 |
| 38 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин гвс | 4854/00/3 Г | Ворожбит Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001667 | - | 0.001667 |
| 39 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.245703 | - | 1.245703 |
| 40 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 53.057280 | - | 53.057280 |
| 41 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 1 Ввод /кв. 37-72/ (тепло) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 50.216080 | - | - | - | 50.216080 |
| 42 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 2 Ввод /кв. 1-36/ (тепло) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 50.334080 | - | - | - | 50.334080 |
| 43 | Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23 поликлиника (гвс) | БД 0007/00/3 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006100 | - | 0.006100 |
| 44 | Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23-поликлиника (тепло) | БД 0007/00/3 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.109800 | 0.055100 | - | - | 0.164900 |
| 45 | Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.618483 | - | 0.618483 |
| 46 | Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 38.175360 | - | 38.175360 |
| 47 | Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5эт.ж/дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 87.612640 | - | - | - | 87.612640 |
| 48 | Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25 потери (тепло) | 0404/00/3 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25-"Копейка Девелопмент" (тепло) | 0404/00/3 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | 0.086000 | - | - | - | 0.086000 |
| 50 | Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.616670 | - | 0.616670 |
| 51 | Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 47.665280 | - | 47.665280 |
| 52 | Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5эт.жил.дои от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 87.421480 | - | - | - | 87.421480 |
| 53 | Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.261976 | - | 2.261976 |
| 54 | Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 84.115200 | - | 84.115200 |
| 55 | Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 177.922760 | - | - | - | 177.922760 |
| 56 | Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (тепло) (ку) | № СФ 12782/00/5 Т от 16.10.2019 г. | Аршинов Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 57 | Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (гвс) (ку) | № СФ 12783/00/5 Г от 16.10.2019 г. | Аршинов Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000270 | - | 0.000270 |
| 58 | Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.107959 | - | 2.107959 |
| 59 | Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 80.232960 | - | 80.232960 |
| 60 | Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 175.340920 | - | - | - | 175.340920 |
| 61 | Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400432 | - | 2.400432 |
| 62 | Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 95.761920 | - | 95.761920 |
| 63 | Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 179.933480 | - | - | - | 179.933480 |
| 64 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.579387 | - | 2.579387 |
| 65 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 92.311040 | - | 92.311040 |
| 66 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.714640 | - | - | - | 180.714640 |
| 67 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-нежилое помещение (тепло) (ку) | 8553/00/1Т от 10.01.2017 | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.219480 | - | - | - | 0.219480 |
| 68 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.597122 | - | 0.597122 |
| 69 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 31.920640 | - | 31.920640 |
| 70 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5эт.жил.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 61.352920 | - | - | - | 61.352920 |
| 71 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (тепло) (ку) | 5223/00/3 Т от 01.06.2015 г. | Кузьмин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.951080 | - | - | - | 0.951080 |
| 72 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (гвс) | 5224/00/3 Г от 01.06.2015 г. | Кузьмин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 73 | Кубяка пер., 11, пер.Кубяка д.11 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 35.760690 | - | - | - | 35.760690 |
| 74 | Кубяка пер., 5, пер.Кубяка д.5 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 25.203690 | - | - | - | 25.203690 |
| 75 | Кубяка пер., 6, пер.Кубяка д.6 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 3.392280 | - | - | - | 3.392280 |
| 76 | Кубяка пер., 7, пер.Кубяка д.7 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 25.102710 | - | - | - | 25.102710 |
| 77 | Кубяка пер., 9, пер.Кубяка д.9 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 14.366700 | - | - | - | 14.366700 |
| 78 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д./дом(хозкорпус) (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002118 | - | 0.002118 |
| 79 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007375 | - | 0.007375 |
| 80 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-мастерские (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.007057 | - | - | - | 0.007057 |
| 81 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-хозкорпус (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.033199 | - | - | - | 0.033199 |
| 82 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 гл.корпус (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.508000 | - | - | - | 0.508000 |
| 83 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 -спортзал (гвс) | БД 0635/00/3 Г от _____________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000061 | - | 0.000061 |
| 84 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 спортзал (тепло) | БД 0635/00/3 Т от __________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 85 | Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.269558 | - | 2.269558 |
| 86 | Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 95.977600 | - | 95.977600 |
| 87 | Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 182.376080 | - | - | - | 182.376080 |
| 88 | Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.308261 | - | 2.308261 |
| 89 | Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 94.899200 | - | 94.899200 |
| 90 | Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 185.760320 | - | - | - | 185.760320 |
| 91 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-пункт проката (тепло)(ку) | 0322/00/3 Т от 01.09.2016 г. | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 1.510400 | - | - | - | 1.510400 |
| 92 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.078160 | - | 2.078160 |
| 93 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 72.284160 | - | 72.284160 |
| 94 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 178.215400 | - | - | - | 178.215400 |
| 95 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14, пом. 146 (ку) (тепло) | 4112/00/3 Т от 01.10.2014г | Сокол Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.243720 | - | - | - | 1.243720 |
| 96 | Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.619894 | - | 0.619894 |
| 97 | Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 33.430400 | - | 33.430400 |
| 98 | Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9эт.ж.д.от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 64.949560 | - | - | - | 64.949560 |
| 99 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (гвс) | БД 0386/00/3 Г от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.157488 | - | 0.157488 |
| 100 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (гвс) | БД 0386/00/3 Г от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000311 | - | 0.000311 |
| 101 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (тепло) | БД 0386/00/3 Т от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.269000 | - | - | - | 0.269000 |
| 102 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (тепло) | БД 0386/00/3 Т от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.106580 | - | - | - | 0.106580 |

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 1 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.887800 | - | - | - | 56.887800 |
| 2 | Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 2 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.863680 | - | - | - | 81.863680 |
| 3 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16,Музей рем.архит.быта (тепло) | 0004 Тепло | ННУК "Музей ремесла,архитектуры и быта" | КалугаТеплосеть | 0.005455 | - | - | - | 0.005455 |
| 4 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 худож.мастерская (тепло) | 0112 Тепло | Лондарев Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 0.002433 | - | - | - | 0.002433 |
| 5 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 Дюжинова Т.Е. (тепло) | 0231 Тепло | Дюжинова Т.Е. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.001501 | - | - | - | 0.001501 |
| 6 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 маг."Мир природы" (тепло) | 0567 Тепло | Предприниматель Федина Ю.В. | КалугаТеплосеть | 0.003204 | - | - | - | 0.003204 |
| 7 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 помещение (тепло) | 0619 Тепло | Шевченко Э.Е. | КалугаТеплосеть | 0.003042 | - | - | - | 0.003042 |
| 8 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 ООО"Кедр-1" (тепло) | 0626 Тепло | Кедр-1 (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002596 | - | - | - | 0.002596 |
| 9 | Кирова ул, 47, Кирова,47,Кристалл-Изумруд гвс (гвс) | 0166/00/1 Г от 01.05.2015 г. | КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000700 | - | 0.000700 |
| 10 | Кирова ул, 47, Кирова 47,Кристалл-Изумруд от (тепло)(ку) | 0166/00/1 Т от 01.05.2015 г. | КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО | КалугаТеплосеть | 2.940560 | - | - | - | 2.940560 |
| 11 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин (тепло)(ку) | 0332 Тепло от 08.06.2009 г. | Романова Н.Л. | КалугаТеплосеть | 4.047400 | - | - | - | 4.047400 |
| 12 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин гвс (гвс) | 0334/00/1 Г от 21.08.2018 г. | Зарубина Елена Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000113 | - | 0.000113 |
| 13 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин от (тепло)(ку) | 0334/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Зарубина Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 1.187080 | - | - | - | 1.187080 |
| 14 | Кирова ул, 47, Кирова,47,магазин (тепло)(ку) | 0407/00/1 Т | Макеева Наталья Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.357000 | - | - | - | 1.357000 |
| 15 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" от (тепло)(ку) | 0478 /00/1 Т от 22.08.2018 г. | Сюрин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 16 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс (гвс) | 0478/00/1 Г от 22.08.2018 г | Сюрин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 17 | Кирова ул, 47, Кирова,47, промтоварный магазин гвс (гвс) | 10487/00/1 Г от 27.08.2018 г. | Сюрин Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000113 | - | 0.000113 |
| 18 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин от (тепло)(ку) | 10488/00/1 Т от 27.08.2018 г. | Сюрин Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.543440 | - | - | - | 1.543440 |
| 19 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47,Калугалифтремстрой (тепло)(ку) | 10489/00/1 Т от 23.08.2018 г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.490880 | - | - | - | 0.490880 |
| 20 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 а (тепло)(ку) | 10490/00/1 Т от 23.08.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 1.113920 | - | - | - | 1.113920 |
| 21 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 б (тепло)(ку) | 10490/00/1 Т от 23.08.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 7.632240 | - | - | - | 7.632240 |
| 22 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 нежилое помещение (гвс) | 10491/00/1 Г от 23.08.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000159 | - | 0.000159 |
| 23 | Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин от (тепло)(ку) | 5441/00/1 Т от 01.09.2015г. | КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО | КалугаТеплосеть | 5.498800 | - | - | - | 5.498800 |
| 24 | Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин гвс (гвс) | 5442/00/1 Г от 01.09.2015г. | КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000700 | - | 0.000700 |
| 25 | Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет от (тепло)(ку) | 7702/00/1 Т от 01.09.2016 г. | Сидоренкова Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.623040 | - | - | - | 0.623040 |
| 26 | Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет гвс (гвс) | 7703/00/1 Г от 01.09.2016 г. | Сидоренкова Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000438 | - | 0.000438 |
| 27 | Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 69.445206 | - | 69.445206 |
| 28 | Кирова ул, 47, Кирова ул, 47, Кирова ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.766522 | - | 2.766522 |
| 29 | Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 181.052120 | - | - | - | 181.052120 |
| 30 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (тепло)(ку) | 8990/00/1 Т | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 1.635480 | - | - | - | 1.635480 |
| 31 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (гвс) | 8991/00/1 Г | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005000 | - | 0.005000 |
| 32 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (гвс) норм | 738/ ГВС | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002935 | - | 0.002935 |
| 33 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери гвс (гвс) НОРМ | 738/ ГВС | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (тепло) норм | 738/ Тепло | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | 0.067600 | - | - | - | 0.067600 |
| 35 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери (тепло) норм | 738/ Тепло | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 36 | Кирова ул, 57в, Кирова,57в , нежилое помещение (тепло) (ку) | 10705/00/1 Т от 29.10.2018 г. | Костюченкова Валентина Ильинична | КалугаТеплосеть | 0.786800 | - | - | - | 0.786800 |
| 37 | Кирова ул, 57в, Кирова,57в(ж.дом) ЖРЭУ-2 (тепло) (ку) | 777 Кирова 57в Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.865560 | - | - | - | 25.865560 |
| 38 | Кирова ул, 59, Кирова,59 кв.1 офис (тепло) (ку) | 0200/00/1 Т от 29.05.2017г. | Игнатов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 0.817329 | - | - | - | 0.817329 |
| 39 | Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары"гв (гвс) | 0552 ГВС | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000172 | - | 0.000172 |
| 40 | Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары" т (тепло) (ку) | 0552 Тепло | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | 0.845114 | - | - | - | 0.845114 |
| 41 | Кирова ул, 59, Кирова 59, помещение 63 ( тепло ) ( ку) | 13387/00/1Т от | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 0.427553 | - | - | - | 0.427553 |
| 42 | Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.882240 | - | 3.882240 |
| 43 | Кирова ул, 59, Кирова ул, 59, Кирова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.026049 | - | 1.026049 |
| 44 | Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 38.547614 | - | - | - | 38.547614 |
| 45 | Кирова ул, 59/1, Офисн.зд. ул.Кирова,59/1 потери гвс (гвс) | 0636 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 46 | Кирова ул, 59/1, Офисное здание по ул.Кирова,59/1 (гвс) | 0636 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035686 | - | 0.035686 |
| 47 | Кирова ул, 59/1, Офисное зд. Кирова,59/1 потери от. (тепло) | 0636 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 48 | Кирова ул, 59/1, Офисное здание ул.Кирова,59/1 (тепло) | 0636 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.217331 | - | - | - | 0.217331 |
| 49 | Кирова ул, 61, Кирова,61 офис (тепло) | 0459 Тепло | Иванчева Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.005921 | - | - | - | 0.005921 |
| 50 | Кирова ул, 61, Кирова,61 нежилое помещение (тепло) | 5500/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Соцкова Дарья Эдуардовна | КалугаТеплосеть | 0.011823 | - | - | - | 0.011823 |
| 51 | Кирова ул, 61, Кирова,61,магазин "Сезон" (тепло) | 8831/00/1 Т от 25.04.2017 г. | Черныш Юлия Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.010705 | - | - | - | 0.010705 |
| 52 | Кирова ул, 63, кирова 63, офисн.центр потери от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 53 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | 0.076423 | 0.037579 | - | - | 0.114002 |
| 54 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 55 | Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 56 | Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | 0.042097 | - | - | - | 0.042097 |
| 57 | Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от потери (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 58 | Кирова ул, 63, Кирова,63,офисный центр от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | 0.117955 | - | - | - | 0.117955 |
| 59 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк гвс Счетчик №1 (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007276 | - | 0.007276 |
| 60 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери ГВС (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 61 | Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери ГВС (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 62 | Кирова ул, 63, Кирова,63 офисный центр гвс Счетчик № 1 (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010062 | - | 0.010062 |
| 63 | Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия гвс Счетчик № 2 (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013103 | - | 0.013103 |
| 64 | Кирова ул, 63, Кирова,63 Пицерия потери гвс (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 65 | Кирова ул, 67, Кирова,67 офис гвс (гвс) | 0274 ГВС | Камин-Классик | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000275 | - | 0.000275 |
| 66 | Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 1, неж. пом. (тепло)(ку) | 0274 Тепло | Камин-Классик | КалугаТеплосеть | 3.388960 | - | - | - | 3.388960 |
| 67 | Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом. (тепло)(ку) | 0376 Тепло | Камин-Классик | КалугаТеплосеть | 1.203600 | - | - | - | 1.203600 |
| 68 | Кирова ул, 67, Кирова,67 офисное помещение гвс (гвс) | 0670 ГВС | Камин-Софт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000250 | - | 0.000250 |
| 69 | Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом (тепло)(ку) | 0670 Тепло | Камин-Софт ООО | КалугаТеплосеть | 3.289840 | - | - | - | 3.289840 |
| 70 | Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.449437 | - | 21.449437 |
| 71 | Кирова ул, 67, Кирова ул, 67, Кирова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.612639 | - | 0.612639 |
| 72 | Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.559320 | - | - | - | 59.559320 |
| 73 | Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Бригантина" (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.003000 | - | - | - | 0.003000 |
| 74 | Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Ткани" (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.018000 | - | - | - | 0.018000 |
| 75 | Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 гвс (гвс) | 0326 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001497 | - | 0.001497 |
| 76 | Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 от (тепло)(ку) | 0326/00/1 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 22.250080 | - | - | - | 22.250080 |
| 77 | Ленина ул, 69, Ленина,69(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Ленина 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.924520 | - | - | - | 47.924520 |
| 78 | Ленина ул, 69а, Ленина,69а д/с НСП "Аистенок" (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004037 | - | 0.004037 |
| 79 | Ленина ул, 69а, Ленина,69а Д/с НСП "Аистенок" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.080810 | - | - | - | 0.080810 |
| 80 | Ленина ул, 73, Ленина,73 Гараж (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.045000 | - | - | - | 0.045000 |
| 81 | Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.165000 | - | - | - | 0.165000 |
| 82 | Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.165000 | - | - | - | 0.165000 |
| 83 | Ленина ул, 73/1, Ленина,73,корп.1 салон-пар."Валери" (тепло)(ку) | 0507/00/1 Т | Уриханян Л.В. | КалугаТеплосеть | 0.712720 | - | - | - | 0.712720 |
| 84 | Ленина ул, 73/1, Ленина,73к1 ж.д ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Ленина 73/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.987960 | - | - | - | 65.987960 |
| 85 | Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 Лига-3 (тепло) | 0058 Тепло от 01.01.2013 | Лига-3 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.037818 | - | - | - | 0.037818 |
| 86 | Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 нежилое помещение (тепло) | 0218 Тепло | ЕвроСтандарт (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.097206 | - | - | - | 0.097206 |
| 87 | Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. (тепло) | 0597/00/1 Т | ДОМ КУПЦА ООО | КалугаТеплосеть | 0.009545 | - | - | - | 0.009545 |
| 88 | Ленина ул, 75/33, Ленина,д. 75/33, неж. пом. (тепло) | 0646/00/1 Т | КОРАЛЛ ООО | КалугаТеплосеть | 0.052286 | - | - | - | 0.052286 |
| 89 | Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 УНП,УБЭП (тепло) | БД 0155/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.065217 | - | - | - | 0.065217 |
| 90 | Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис N1 в г.Калуга (тепло) | ДС ООО "СМУ "Калужское" № 473/1 Т от 01.10.2013 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.055285 | - | - | - | 0.055285 |
| 91 | Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис № 1 потери (тепло) | ДС ООО "СМУ "Калужское" № 473/1 Т от 01.10.2013 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 92 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, неж. пом. на 1 этаже (тепло)(КУ) | 0162/00/1 Т от 22.08.2017г. | Комарова С.И. | КалугаТеплосеть | 1.715720 | - | - | - | 1.715720 |
| 93 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв.1-3. неж. пом. на 1 эт. магазин "GIPFEL" (тепло)(КУ) | 0269/00/1 Т от 22.08.2017г. | Ф.л.Ашуров Р.А. | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 94 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 82, неж. пом. магазин (тепло) (КУ) | 0285/00/1 Т от 10.07.2017г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 1.300360 | - | - | - | 1.300360 |
| 95 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,пом.N5 маг.промт. (тепло)(КУ) | 0324 Тепло от 11.04.2008 | Лысенко Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 96 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.83 неж. пом., магазин (тепло)(КУ) | 0335/00/1 Т от 22.08.2017г. | Бородинова Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | 1.392400 | - | - | - | 1.392400 |
| 97 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 84, неж. пом. магазин промтоваров (тепло)(КУ) | 0344 Тепло | Трошин И.В. | КалугаТеплосеть | 1.748760 | - | - | - | 1.748760 |
| 98 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 85, магазин промтоваров (тепло)(КУ) | 0370/00/1 Т от 01.08.2017г. | Ваничкина Л.И. | КалугаТеплосеть | 1.378240 | - | - | - | 1.378240 |
| 99 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 86, кондитерский магазин (тепло)(КУ) | 0377/00/1 Т от 22.08.2017г. | ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | КалугаТеплосеть | 0.712720 | - | - | - | 0.712720 |
| 100 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 87 магазин промтоваров (тепло)(КУ) | 0381 Тепло | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 101 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 нежилое помещение (тепло)КУ) | 0442/00/1 Т от 22.08.2017г. | Михайличенко Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 102 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 продовольств. магазин (тепло)(КУ) | 0490 Тепло от 19.06.2008г. | Ковальчук Александр Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.333400 | - | - | - | 1.333400 |
| 103 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.81 неж. пом. (тепло)(КУ) | 13590/00/1 Т от 01.02.2020г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 1.437240 | - | - | - | 1.437240 |
| 104 | Победы пл, 1, пл.Победы,1(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 68.336160 | - | - | - | 68.336160 |
| 105 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение 22 (тепло) (ку) | 10085/00/1 Т от 09.02.2018г. | Карякин Андрей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 106 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 маг.прод.товаров (тепло) (ку) | 0206 Тепло от 11.11.2011г. | Степанова Алла Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 107 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2,пом.86,офис (тепло)(ку) | 0361/00/1 Тепло от 01.03.2017г. | Денисова Н.П. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 108 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 парикмах.салон (тепло)(ку) | 0362/00/1 Т от 01.10.2010г. | Романова Валентина Григорьевна | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 109 | Победы пл, 2, пл. Победы, д.2, пом 2 магазин (тепло) (ку) | 0470/00/1 Т | ИП Амуров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 1.390040 | - | - | - | 1.390040 |
| 110 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин пом. 82 (тепло) (ку) | 0470/00/1 Т | ИП Амуров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 111 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2/пом. 1/магазин (тепло) (ку) | 0470/00/1 Т | ИП Амуров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 112 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение № 87 (тепло) (ку) | 10012/00/1 Т от 22.01.2018 г. | Носова Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 113 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин кв. 84 пром.тов. (тепло) (ку) | 10207/00/1Т от 01.04.2018г. | Казарян Левон Генрикович | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 114 | Победы пл, 2, пл.Победы, д.2, пом. 89 (тепло) (ку) | 13394/00/1 Т от 01.12.2019г. | Гукасян Альберт Айказович | КалугаТеплосеть | 3.589560 | - | - | - | 3.589560 |
| 115 | Победы пл, 2, пл.Победы,2(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 71.118600 | - | - | - | 71.118600 |
| 116 | Победы пл, 3, пл.Победы,3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 61.128720 | - | - | - | 61.128720 |
| 117 | Победы пл, 4, пл.Победы,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | 10089/00/1 Т | Семочкина Наталия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 118 | Победы пл, 4, пл.Победы,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.689120 | - | - | - | 59.689120 |
| 119 | Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 магазин (тепло)(ку) | 0476 Тепло | Дьяченко Анастасия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 1.021880 | - | - | - | 1.021880 |
| 120 | Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 офис (тепло)(ку) | 4918/00/1 Т | Вазгис Р.Р. | КалугаТеплосеть | 0.953440 | - | - | - | 0.953440 |
| 121 | Победы пл, 5, площадь Победы,5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 пл. Победы 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.134520 | - | - | - | 59.134520 |
| 122 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 салон красоты "Юг" (тепло) (ку) | 0196/00/1 Тепло от 01.01.2017г. | Гулюкина Ю.А. | КалугаТеплосеть | 0.682040 | - | - | - | 0.682040 |
| 123 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,кв.1 нежилое помещ. (тепло)( ку) | 0207 Тепло | Золотухина Р.И. | КалугаТеплосеть | 1.399480 | - | - | - | 1.399480 |
| 124 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" (тепло) (ку) | 0248/00/1 Тепло от 01.01.2017г. | Маркарян Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 125 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин промтовары (тепло)(КУ) | 0287/00/1 Тепло от 10.07.2017г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 1.319240 | - | - | - | 1.319240 |
| 126 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение (тепло) (ку) | 0299/00/1 Тепло от 01.01.2017г. | Войде Людмила Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 127 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин непрод.тов. (тепло) (ку) | 0355 Тепло | Катюшенко С.А. | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 128 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин (тепло) (ку) | 0399 Тепло | Сафронова Марина Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 129 | Победы пл, 7, пл.Победы,7 помещение 85 (тепло) ( ку) | 10145/00/1 | Московченко Евгений Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.951080 | - | - | - | 0.951080 |
| 130 | Победы пл, 7, пл.Победы,7 офисное неж.помещ. (тепло) (ку) | 4076/00/1 Т | Лукина Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.359360 | - | - | - | 1.359360 |
| 131 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение62 (тепло)(ку) | 5436/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 132 | Победы пл, 7, пл.Победы,7(ж.дом) (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 72.409520 | - | - | - | 72.409520 |
| 133 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение 41 (тепло)(ку) | 9764/00/1 Т | Пугачева Лариса Александровна | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 134 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, неж. пом. 1 (тепло) (ку) | СФ 13606/00/1 Т | Бабкина Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.755840 | - | - | - | 1.755840 |
| 135 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 11 (тепло) (ку) | 0176/00/1 | Кокина Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | 2.527560 | - | - | - | 2.527560 |
| 136 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0243/00/1 Тепло от 03.04.2017 г. | САФИ АРСАЛАХ ГАРИБИЯР | КалугаТеплосеть | 1.394760 | - | - | - | 1.394760 |
| 137 | Суворова ул, 142, Суворова,д142,неж.пом. (кв. 6 магазин "Хочу") (тепло)(КУ) | 0523/00/1 Т от 27.09.2017г. | Вожлакова А.В. | КалугаТеплосеть | 1.390040 | - | - | - | 1.390040 |
| 138 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин); Терноуцкая О.А.Т (тепло) (ку) | 0554 Тепло | Терноуцкая Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | 0.692062 | - | - | - | 0.692062 |
| 139 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142 помещение N1,2 (тепло)(ку) | 0566 Тепло | Красненко Д.С. | КалугаТеплосеть | 1.373520 | - | - | - | 1.373520 |
| 140 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин) Кецлах О..В. (тепло) (ку) | 14609/00/1Т от 01.01.2021г. | Кецлах Олег Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.692062 | - | - | - | 0.692062 |
| 141 | Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-индивидуальное отопление | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 0.069497 | - | - | - | 0.069497 |
| 142 | Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-центральное отопление | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 69.291118 | - | - | - | 69.291118 |
| 143 | Суворова ул, 142, Суворова,д142 пом. 1-5 Конюхова В.В. (тепло)(ку) | 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | Конюхова Валерия Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 144 | Суворова ул, 144, Суворова,144 (тепло)(ку) | 0397/00/1 Т | НПФ КАМИН-ПЛЮС ООО | КалугаТеплосеть | 2.714000 | - | - | - | 2.714000 |
| 145 | Суворова ул, 144, Суворова,144 маг."Косметика" (тепло) | 0479 Тепло | Соколова В.М. | КалугаТеплосеть | 0.002944 | - | - | - | 0.002944 |
| 146 | Суворова ул, 144, Суворова,144 ж.д. (ку) | 777 Суворова 144 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.773720 | - | - | - | 40.773720 |
| 147 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - 1 очередь (КР на СОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.790235 | - | 0.790235 |
| 148 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - блок В (КР на СОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.790235 | - | 0.790235 |
| 149 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 2 счетчик кухня предс. правления (гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000568 | - | 0.000568 |
| 150 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 1 счетчик Кухня (гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000795 | - | 0.000795 |
| 151 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 3 сч сан. узел правый(гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001022 | - | 0.001022 |
| 152 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 4 сч сан. узел левый(гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000795 | - | 0.000795 |
| 153 | Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. гвс | 5689/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Головашкина Е.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 154 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. (гвс) | 777 Суворова 147 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.019200 | - | 14.019200 |
| 155 | Суворова ул, 147/1, Суворова,147,корп.1 офис МТС (гвс) | 0539 ГВС | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002727 | - | 0.002727 |
| 156 | Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1 гвс (КРнаСОИ) | 1920/00/5/04 Г от 17.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.165987 | - | 0.165987 |
| 157 | Суворова ул, 147/1, Суворова 147 корп.1,ж.д. гвс (ку) | 777 Суворова 147/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.666560 | - | 3.666560 |
| 158 | Суворова ул, 151, Суворова 151ж.д.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.381760 | - | 20.381760 |
| 159 | Суворова ул, 151, Суворова ул, 151, Суворова ул, 151 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.548151 | - | 0.548151 |
| 160 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | 0241 Тепло от 29.07.2008 г. | Куценко Е,В. | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 161 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.1 неж.офисное помещение (ку) (тепло) | 0302/00/1 Т | Гурьянкин Игорь Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 162 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.2 неж.офисное помещение (ку) (тепло) | 0302/00/1 Т | Гурьянкин Игорь Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.397120 | - | - | - | 1.397120 |
| 163 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 парикм."Вероника +" (тепло)(ку) | 0514/00/1 Т от 19.04.2017 г. | Апросина В.П. | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 164 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв.35 (тепло)(ку) | 0637 Тепло от 01.11.2010 г. | Куценко Е,В. | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 165 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | 0729 Тепло | Козлова Г.И. | КалугаТеплосеть | 1.512760 | - | - | - | 1.512760 |
| 166 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | 0734 Тепло от 01.02.2013 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.092680 | - | - | - | 1.092680 |
| 167 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 неж. пом. № 20 (тепло)(ку) | 13466/00/1Т от 13.01.2020г. | Оганесян Гоар Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.703280 | - | - | - | 0.703280 |
| 168 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 нежилое помещение (тепло)(ку) | 14366/00/1 Т | Давыдова Яна Сергеевна | КалугаТеплосеть | 2.482720 | - | - | - | 2.482720 |
| 169 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв,50 (тепло)(ку) | 304 Тепло от 23.12.2006 г. | Куценко Е,В. | КалугаТеплосеть | 1.021880 | - | - | - | 1.021880 |
| 170 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 помещение №6 (тепло) (ку) | 767/ Тепло | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 171 | Суворова ул, 154/1, Суворова ул, 154/1, нежилое помещение (тепло)(ку) | 8211/00/1 Т | Данилова Ангелина Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.071440 | - | - | - | 1.071440 |
| 172 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 (ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 92.382200 | - | - | - | 92.382200 |
| 173 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 Шведов М.Ю, (тепло)(ку) | 8654/00/1 Т от 27.02.2016 г. | Шведов Михаил Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 174 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 магазин (тепло)(ку) | 8822/00/1 Т от 19.04.2017 г. | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 2.612520 | - | - | - | 2.612520 |
| 175 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | 8911/00/1 Т от 22.06.2017 г. | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.125720 | - | - | - | 1.125720 |
| 176 | Суворова ул, 156а, Суворова,156"А"Общежитие гвс (гвс) | БД 0253/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 177 | Суворова ул, 156а, Суворова,156"А" Общежитие от (тепло) | БД 0253/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.167910 | - | - | - | 0.167910 |
| 178 | Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б"Общежитие гвс (гвс) | БД 0253/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 179 | Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б" Общежитие от (тепло) | БД 0253/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.167910 | - | - | - | 0.167910 |
| 180 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158,кв.23, промтоварный маг. (тепло)(ку) | 0075 Тепло | Колбовская И.В. | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 181 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (тепло)(ку) | 0076 Тепло | Кусакина Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.118640 | - | - | - | 1.118640 |
| 182 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин сантехники (тепло)(ку) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 2.683320 | - | - | - | 2.683320 |
| 183 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 гвс (гвс) | 0265 ГВС | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000108 | - | 0.000108 |
| 184 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 (гвс) | 0265 ГВС | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 185 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 от (тепло)(ку) | 0265 Тепло | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 2.161760 | - | - | - | 2.161760 |
| 186 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 от (тепло)(ку) | 0265 Тепло | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 1.368800 | - | - | - | 1.368800 |
| 187 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (гвс) | 0314 ГВС | Смагин Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 188 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (тепло)(ку) | 0314 Тепло | Смагин Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.437240 | - | - | - | 1.437240 |
| 189 | Суворова ул, 158, Суворова,158 магазин "Латория" (тепло)(ку) | 0460 Тепло | Филатов Игорь Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.772360 | - | - | - | 1.772360 |
| 190 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг. промтоваров (гвс) | 0631/00/1 Г | Заец А.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000172 | - | 0.000172 |
| 191 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг.промтоваров (тепло)(ку) | 0631/00/1 Т | Заец А.В. | КалугаТеплосеть | 1.451400 | - | - | - | 1.451400 |
| 192 | Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 36.767222 | - | 36.767222 |
| 193 | Суворова ул, 158, Суворова ул, 158, Суворова ул, 158 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.938477 | - | 0.938477 |
| 194 | Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 97.312240 | - | - | - | 97.312240 |
| 195 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (гвс) | 9589/00/1 Г | Кусакина Т.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 196 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (гвс) | 0701 ГВС | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 197 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (тепло) | 0701 Тепло | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | 0.004056 | - | - | - | 0.004056 |
| 198 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160 оф.N3 ООО СК"Гранит" (гвс) | 0712 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004680 | - | 0.004680 |
| 199 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (гвс) | 0712 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002915 | - | 0.002915 |
| 200 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян В.В." (гвс) | 0712 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001504 | - | 0.001504 |
| 201 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (тепло) | 0712 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.012959 | - | - | - | 0.012959 |
| 202 | Суворова ул, 160 "ж.д.", сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян"В.В. (тепло) | 0712 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006686 | - | - | - | 0.006686 |
| 203 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160оф.N3 ООО СК"Гранит" от (тепло) | 0712 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.020802 | - | - | - | 0.020802 |
| 204 | Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 87.047100 | - | 87.047100 |
| 205 | Суворова ул, 160, Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.248895 | - | 1.248895 |
| 206 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 1-ый подъезд 7-ми этаж.ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 23.412870 | - | - | - | 23.412870 |
| 207 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 2-ой подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 70.491330 | - | - | - | 70.491330 |
| 208 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 3-ий подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 70.491330 | - | - | - | 70.491330 |
| 209 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 4-ый подъезд ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 28.687230 | - | - | - | 28.687230 |
| 210 | Суворова ул, 174, Суворова,174(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 42.703020 | - | - | - | 42.703020 |
| 211 | Суворова ул, 174, Суворова,174, нежилое помещение (тепло) (ку) | 5276/00/1 Т от 01.07.2015 г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 212 | Суворова ул, 182, Суворова,182 магазин "Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.067350 | - | - | - | 0.067350 |
| 213 | Суворова ул, 186, Суворова,186-ателье проката (тепло) | 0293 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.067350 | - | - | - | 0.067350 |
| 214 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (тепло) | 0444 Тепло | Профессионал (ООО УПК) | КалугаТеплосеть | 0.191750 | - | - | - | 0.191750 |
| 215 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (гвс) | 0444/00/1 Г | Профессионал (ООО УПК) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013060 | - | 0.013060 |
| 216 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский,6 офис гвс (гвс) | 0653 ГВС | КАМИН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007091 | - | 0.007091 |
| 217 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский,6 офис (тепло) | 0653 Тепло | КАМИН ООО | КалугаТеплосеть | 0.025800 | - | - | - | 0.025800 |
| 218 | Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.097920 | - | 4.097920 |
| 219 | Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.515319 | - | 0.515319 |
| 220 | Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 13.080300 | - | - | - | 13.080300 |
| 221 | Теренинский пер, 8, пер.Теренинский,8 парикмахерская (тепло)(ку) | 0260 Тепло | Моисеенко Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.436600 | - | - | - | 0.436600 |
| 222 | Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.242839 | - | 0.242839 |
| 223 | Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв. 1/офис (тепло) (ку) | 3902/00/1 Т | Низяев Олег Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.795320 | - | - | - | 0.795320 |
| 224 | Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв 1/офис (гвс) | 3903/00/1 Г | Низяев Олег Евгеньевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000057 | - | 0.000057 |
| 225 | Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.гвс. (ку) | 777 пер. Теренинский 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.905700 | - | 18.905700 |
| 226 | Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.от. (ку) | 777 пер. Теренинский 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.891584 | - | - | - | 42.891584 |
| 227 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,д.20,кв.62 (тепло) (ку) | 0405/00/1 Тепло от 01.01.2017 г. | Чугунов Олег Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.062000 | - | - | - | 1.062000 |
| 228 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 офис (тепло) (ку) Зотов | 0740/00/1 Тепло | Зотов Николай Дмитриевич | КалугаТеплосеть | 1.298000 | - | - | - | 1.298000 |
| 229 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,20(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 78.444040 | - | - | - | 78.444040 |
| 230 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 помещение 43 (тепло)(ку) | 6977/00/1 Т | Блохина К.М. | КалугаТеплосеть | 1.050200 | - | - | - | 1.050200 |
| 231 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, промт.магазин (тепло)(ку) | 7643/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Тапырик Александр Эдуардович | КалугаТеплосеть | 0.932200 | - | - | - | 0.932200 |
| 232 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, помещение 42 (тепло)(ку) | 7810/00/1 Т от 01.11.2016 | Ерохина Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.312160 | - | - | - | 1.312160 |

Таблица 1.41 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кожедуба, 11, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кожедуба ул, 2, Кожедуба,2 -продукты (тепло) | 0377 Тепло | Старостин А.А. | КалугаТеплосеть | 0.007008 | - | - | - | 0.007008 |
| 2 | Курсантов ул "Авиац.центр", Курсантов- Столовая (тепло) | 0458 Тепло от 01.10.2009 г. | НОУ "Калужский авиационный учебный центр" | КалугаТеплосеть | 0.105882 | - | - | - | 0.105882 |
| 3 | Курсантов ул "Авиац.центр", Курсантов-ср.школа/Общ.на 408/ мес (тепло) | 0458 Тепло от 01.10.2009 г. | НОУ "Калужский авиационный учебный центр" | КалугаТеплосеть | 0.268142 | - | - | - | 0.268142 |
| 4 | Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.814165 | - | 0.814165 |
| 5 | Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д. 1991г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.763520 | - | 40.763520 |
| 6 | Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д.1991г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.074360 | - | - | - | 83.074360 |
| 7 | Курсантов ул, 20 "Парашютный клуб", Курсантов-учеб.кор. д.20, стр.21 -параш.клуб (тепло) | БД 0291/00/2 Т | МБУ "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" | КалугаТеплосеть | 0.120548 | - | - | - | 0.120548 |
| 8 | Курсантов ул, 3, Курсантов ул, 3 ж.д. | 0174 Тепло ул. Курсантов д. 3 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.024080 | - | - | - | 4.024080 |
| 9 | Курсантов ул, 5, Курсантов,5-ж/д 1959г. (ку) | 777 Курсантов 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.949360 | - | - | - | 43.949360 |
| 10 | Курсантов ул, 6, Курсантов,6-ж/д 1987г. (ку) | 777 Курсантов 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.527280 | - | - | - | 79.527280 |
| 11 | Курсантов ул, 7, Курсантов,7-ж.д,1986г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 47.433640 | - | - | - | 47.433640 |
| 12 | Курсантов ул, 9 "Мухортов В. 632", Курсантов ч.дом Мухортов (гвс) | 0632 ГВС | Мухортов В.А.(жилой дом) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000260 | - | 0.000260 |
| 13 | Курсантов ул, 9 "Мухортов В. 632", Курсантов-ч.дом от. (тепло)(ку) | 0632 Тепло от 10.11.2002 г. | Мухортов В.А.(жилой дом) | КалугаТеплосеть | 3.212460 | - | - | - | 3.212460 |

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново доп. площади (тепло) | БД 0093/00/1 Т от 11.01.2021г | Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.010000 | - | - | - | 0.010000 |
| 2 | Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново МДОУ (тепло) | БД 0093/00/1 Т от 11.01.2021г | Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 3 | Колюпаново д, 1/1, п.Колюпаново,1, к.1 ж.д.1963 (ку) | 777 д. Колюпаново 1/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.867010 | - | - | - | 14.867010 |
| 4 | Колюпаново д, 10/1, п.Колюпаново,10,к.1 ж.д.1979 (ку) | 777 д. Колюпаново 10/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.915140 | - | - | - | 25.915140 |
| 5 | Колюпаново д, 11/1, п.Колюпаново,11,к.1 ж.д.1979 (ку) | 777 д. Колюпаново 11/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.084970 | - | - | - | 26.084970 |
| 6 | Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", МОУ СШ N38 д.Колюпаново (тепло) | БД 0103/00/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.227000 | - | - | - | 0.227000 |
| 7 | Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", Приют при ср.школе N38 (тепло) | БД 0103/00/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.038489 | - | - | - | 0.038489 |
| 8 | Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.145573 | - | - | - | 0.145573 |
| 9 | Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ потери (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Колюпаново д, 12/1, п.Колюпаново,12,к.1 ж.д. 1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 12/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.639740 | - | - | - | 25.639740 |
| 11 | Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.215714 | - | - | - | 0.215714 |
| 12 | Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.904116 | - | - | - | 22.904116 |
| 13 | Колюпаново д, 14/1, п.Колюпаново,14,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 14/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.584660 | - | - | - | 25.584660 |
| 14 | Колюпаново д, 14а "Горб.Кр.Кр.431 Т", д.Колюпаново врачебная амбулатория (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.041400 | - | - | - | 0.041400 |
| 15 | Колюпаново д, 15/1, п.Колюпаново,15,к.1 ж.д. 1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 15/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.759080 | - | - | - | 25.759080 |
| 16 | Колюпаново д, 16/1, п.Колюпаново,16,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 16/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.690230 | - | - | - | 25.690230 |
| 17 | Колюпаново д, 17/1, п.Колюпаново,17,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 17/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.648920 | - | - | - | 25.648920 |
| 18 | Колюпаново д, 18/1, п.Колюпаново,18,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 18/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.616790 | - | - | - | 25.616790 |
| 19 | Колюпаново д, 1а, п.Колюпаново,1а,общ.1978 (ку) | 777 д. Колюпаново 1А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.334940 | - | - | - | 22.334940 |
| 20 | Колюпаново д, 25/1, п.Колюпаново,25,к.1 ж.д.1990 (ку) | 777 д. Колюпаново 25/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.961040 | - | - | - | 25.961040 |
| 21 | Колюпаново д, 26/1, п.Колюпаново,26,к.1 ж.д. (ку) | 777 д. Колюпаново 26/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.534170 | - | - | - | 25.534170 |
| 22 | Колюпаново д, 27/1, п.Колюпаново,27,к.1 ж.д.1991 (ку) | 777 д. Колюпаново 27/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.731540 | - | - | - | 25.731540 |
| 23 | Колюпаново д, 28/1, п.Колюпаново,28, к.1 ж.д.1991 (ку) | 777 д. Колюпаново 28/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.561710 | - | - | - | 25.561710 |
| 24 | Колюпаново д, 29/1, п.Колюпаново,29, к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 29/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.718390 | - | - | - | 26.718390 |
| 25 | Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 3/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.595304 | - | - | - | 0.595304 |
| 26 | Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 3/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.645726 | - | - | - | 25.645726 |
| 27 | Колюпаново д, 30/1, п.Колюпаново,30, к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 30/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.947270 | - | - | - | 25.947270 |
| 28 | Колюпаново д, 33, Колюпаново д, 33 ж.д. (отопление) | 0184 Тепло ул. Колюпанова д. 33 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.285360 | - | - | - | 3.285360 |
| 29 | Колюпаново д, 35 "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства", Колюпаново д, 35 Торговый центр (тепло) | БД 0099/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.055100 | - | - | - | 0.055100 |
| 30 | Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 4/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.189151 | - | - | - | 0.189151 |
| 31 | Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 4/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.088969 | - | - | - | 34.088969 |
| 32 | Колюпаново д, 5/1, п.Колюпаново,5, к.1,ж.д.1976 (ку) | 777 д. Колюпаново 5/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.398700 | - | - | - | 36.398700 |
| 33 | Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6, к.1ж.д.1973 (ку) | 777 д. Колюпаново 6/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.553520 | - | - | - | 34.553520 |
| 34 | Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6,к.1 , нежилое помещение (тепло) (ку) | БД 11545/00/1 Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 1.693710 | - | - | - | 1.693710 |
| 35 | Колюпаново д, 7/1, п.Колюпаново,7,к.1 ж.д.1976 (ку) | 777 д. Колюпаново 7/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.270180 | - | - | - | 36.270180 |
| 36 | Колюпаново д, 8/1, Колюпаново д, 8, корп 1 опс (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.285820 | - | - | - | 2.285820 |
| 37 | Колюпаново д, 8/1, п.Колюпаново,8, корп. 1 ж.д.1978 (ку) | 777 д. Колюпаново 8/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.621750 | - | - | - | 33.621750 |
| 38 | Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 9/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.208536 | - | - | - | 0.208536 |
| 39 | Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 9/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.338164 | - | - | - | 23.338164 |
| 40 | Переходная ул, Переход, Переход (тепло) | БД 0103/00/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.013216 | - | - | - | 0.013216 |

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баженова ул, 1, Баженова,1 концертный зал (тепло) | БД 11317/00/4 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.182147 | - | - | - | 0.182147 |
| 2 | Карпова ул, 2, Карпова,2 Гаражи (тепло) | БД 11564/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.034400 | - | - | - | 0.034400 |
| 3 | Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенком. (тепло) | БД 11564/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.041850 | - | - | - | 0.041850 |
| 4 | Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенкомат (тепло) | БД 11564/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.031260 | - | - | - | 0.031260 |
| 5 | Карпова ул, 4, Карпова,4,складск.пом. (тепло) | 12168/00/3 Т | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.012680 | - | - | - | 0.012680 |
| 6 | Карпова ул, 4, Карпова.4 Склады (тепло) | 12168/00/3 Т | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.011761 | - | - | - | 0.011761 |
| 7 | Карпова ул, 4, Карпова,4 админ.здание (тепло) | 144 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.098981 | - | - | - | 0.098981 |
| 8 | Карпова ул, 4, Карпова,4 потери (тепло) | 144 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Кропоткина ул, 4, Кропоткина,4 нежилое здание (тепло) | 11526/00/4 Т от 25.03.2019 г. | Бармашов Анатолий Анатольевич | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.065399 | - | - | - | 0.065399 |
| 10 | Марата ул, 10, Марата,10 Дом печати (тепло) | БД 0013/00/4 Т от 12.01.2021г. | Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.137871 | - | - | - | 0.137871 |
| 11 | Марата ул, 10, Марата,10, потери (тепло) | БД 0013/00/4 Т от 12.01.2021г. | Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | - | - |
| 12 | Марата ул, 4, Марата,4 Храм в честь Покрова Св.Богород (тепло) | 0227/00/4 Т от 01.10.2015 | ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.049683 | - | - | - | 0.049683 |
| 13 | Марата ул, 8, Марата,8 В/ч 41650 (тепло) | БД 13494/00/4Т от 30.12.2020г. | В/Ч 41650 | КалугаТеплосеть | 0.024330 | - | - | - | 0.024330 |
| 14 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг.5 пом.4 (тепло) | 0558 Тепло | Калужская областная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | КалугаТеплосеть | 0.016913 | - | - | - | 0.016913 |
| 15 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис (тепло) | БД 0339/00/4 Т от 04.02.2021г. | Калужское УФАС России | КалугаТеплосеть | 0.005556 | - | - | - | 0.005556 |
| 16 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 УФАС (тепло) | БД 0339/00/4 Т от 04.02.2021г. | Калужское УФАС России | КалугаТеплосеть | 0.022956 | - | - | - | 0.022956 |
| 17 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг 5 стр.3 гараж (тепло) | БД 0342/00/4 Т | Приокское управление Ростехнадзора | КалугаТеплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 18 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 стр.6 гараж (тепло) | БД 0342/00/4 Т | Приокское управление Ростехнадзора | КалугаТеплосеть | 0.038000 | - | - | - | 0.038000 |
| 19 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 Фонд имущества Калуж.о (тепло) | БД 0456/00/4 Т | БСУ "Фонд имущества Калужской области" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.007219 | - | - | - | 0.007219 |
| 20 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис 8 (тепло) | БД 0512/00/4 Т | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | 0.005638 | - | - | - | 0.005638 |
| 21 | Старый Торг пл, 5, пл.Ст.Торг,5 офис (тепло) | БД 0608/00/4 Т от 02.01.21г | Управление архитектуры и градостроительства Калужской области | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.018677 | - | - | - | 0.018677 |
| 22 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис (тепло) | БД 0976/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" | КалугаТеплосеть | 0.004603 | - | - | - | 0.004603 |
| 23 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 админ.здание (тепло) | БД 3656/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.297073 | - | - | - | 0.297073 |
| 24 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 помещение №1 (тепло) | БД 9997/00/1 Т | Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | КалугаТеплосеть | 0.022591 | - | - | - | 0.022591 |
| 25 | Старый Торг пл, 6, пл.Старый Торг,6 Прокуратура Калужской области (тепло) | БД 13174/00/3 Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.026079 | - | - | - | 0.026079 |
| 26 | Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, глав. почтамт потери (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 27 | Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, Почтамт (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.103370 | - | - | - | 0.103370 |
| 28 | Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, пристройка (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.064370 | - | - | - | 0.064370 |
| 29 | Старый Торг пл, 7, пл.Старый Торг,7,фельдъегерская служба (тепло) | БД 0509/00/4 Т от 18.02.2021г. | Отдел государственной Фельдъегерской службы в г.Калуге | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.012350 | - | - | - | 0.012350 |

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (гвс) | БД 0336/00/3 Г от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.068515 | - | 0.068515 |
| 2 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 столовая (гвс) | БД 0336/00/3 Г от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005088 | - | 0.005088 |
| 3 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 учебный корпус (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.150910 | - | - | - | 0.150910 |
| 4 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 Общ.бытовой корпус (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.124665 | - | - | - | 0.124665 |
| 5 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.234221 | - | - | - | 0.234221 |
| 6 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 переход (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.004306 | - | - | - | 0.004306 |
| 7 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.086000 | - | - | - | 0.086000 |
| 8 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1-башня (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.016300 | - | - | - | 0.016300 |
| 9 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.дом (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.085203 | - | - | - | 0.085203 |
| 10 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-склад (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.043700 | - | - | - | 0.043700 |
| 11 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015200 | - | 0.015200 |
| 12 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.д. (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 13 | Кубяка ул, 10, Кубяка ул, 10, опс № 12 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.685680 | - | - | - | 2.685680 |
| 14 | Кубяка ул, 10, Кубяка,10 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 104.748600 | - | - | - | 104.748600 |
| 15 | Кубяка ул, 10, Кубяка,10 магазин на первом этаже ж.д. (ку) (тепло) | 4196/00/3Т | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.428440 | - | - | - | 2.428440 |
| 16 | Кубяка ул, 11, Кубяка,11 ж/дом-70 кв ЖЭУ-16 (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 78.623400 | - | - | - | 78.623400 |
| 17 | Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 110.261796 | - | - | - | 110.261796 |
| 18 | Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ДПК"Фортуна" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.577120 | - | - | - | 2.577120 |
| 19 | Кубяка ул, 13, Кубяка,13 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 78.552600 | - | - | - | 78.552600 |
| 20 | Кубяка ул, 14, Кубяка,14 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.970960 | - | - | - | 79.970960 |
| 21 | Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" (гвс) | БД 0519/00/3 Г от 29.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.062907 | - | 0.062907 |
| 22 | Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Д/сад"Золотой петушок" (тепло) | БД 0519/00/3 Т от 29.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.553600 | - | - | - | 0.553600 |
| 23 | Кубяка ул, 16, Кубяка,16- офис ЖРЭУ №16 (тепло)(ку) | 0368 Тепло | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 2.473280 | - | - | - | 2.473280 |
| 24 | Кубяка ул, 16, Кубяка,16 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 77.835160 | - | - | - | 77.835160 |
| 25 | Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.772651 | - | 0.772651 |
| 26 | Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.841920 | - | 41.841920 |
| 27 | Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 83.102680 | - | - | - | 83.102680 |
| 28 | Кубяка ул, 18, Кубяка,18 ж/дом- (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 77.372600 | - | - | - | 77.372600 |
| 29 | Кубяка ул, 2, Кубяка,2 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 126.859440 | - | - | - | 126.859440 |
| 30 | Кубяка ул, 2, Кубяка,2-23 (тепло)(ку) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.954080 | - | - | - | 1.954080 |
| 31 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.043599 | - | 0.043599 |
| 32 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007010 | - | 0.007010 |
| 33 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 6 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007302 | - | 0.007302 |
| 34 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 7 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022729 | - | 0.022729 |
| 35 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.089502 | - | - | - | 0.089502 |
| 36 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.057970 | - | - | - | 0.057970 |
| 37 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 6 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.092000 | - | - | - | 0.092000 |
| 38 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 7 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.088000 | - | - | - | 0.088000 |
| 39 | Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (гвс) | БД 0104/00/3 Г | ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004150 | - | 0.004150 |
| 40 | Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (тепло) | БД 0104/00/3 Т | ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" | КалугаТеплосеть | 0.077218 | - | - | - | 0.077218 |
| 41 | Кубяка ул, 4, Кубяка,4 парикмахерская (тепло) (ку) | 0101/00/3 Тепло от 01.04.2016 г. | ДИЛИЯ ООО | КалугаТеплосеть | 2.454400 | - | - | - | 2.454400 |
| 42 | Кубяка ул, 4, Кубяка,4 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 72.759272 | - | - | - | 72.759272 |
| 43 | Кубяка ул, 5, Кубяка,5 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.359720 | - | - | - | 79.359720 |
| 44 | Кубяка ул, 6, Кубяка,6-магазин (тепло) (ку) | 0055 Тепло | Гиашвили М.В. | КалугаТеплосеть | 3.171840 | - | - | - | 3.171840 |
| 45 | Кубяка ул, 6, Кубяка,6 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 74.052080 | - | - | - | 74.052080 |
| 46 | Кубяка ул, 6, Кубяка ул, 6- магазин (ку:тепло) | 7802/00/3 Тепло от 01.11.2016 г. | Пилипенко Олег Антонович | КалугаТеплосеть | 3.294560 | - | - | - | 3.294560 |
| 47 | Кубяка ул, 7, Кубяка,7 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.135520 | - | - | - | 79.135520 |
| 48 | Кубяка ул, 7, Кубяка,7 сбербанк (тепло) | 304 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 49 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8 парикмахерская (тепло) | 0344 Тепло | Жукова Галина Семеновна | КалугаТеплосеть | 0.002575 | - | - | - | 0.002575 |
| 50 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-аптека (тепло) | 0820 Тепло | Сухачев А.Д. | КалугаТеплосеть | 0.003352 | - | - | - | 0.003352 |
| 51 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 104.566880 | - | - | - | 104.566880 |
| 52 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S 19.6) (тепло)(ку) | 9487/00/3 Т | ИП Бадмаев Игорь Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.462560 | - | - | - | 0.462560 |
| 53 | Кубяка ул, 8, Кубяка ул, 8 нежил помещ(тепло) (ку) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.247800 | - | - | - | 0.247800 |
| 54 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-офис (тепло)(ку) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.567040 | - | - | - | 1.567040 |
| 55 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S155)(тепло)(ку) | ДС с Бадмаевым И.В. к договору № СФ 9487/00/3 Т | ООО "Звезда" | КалугаТеплосеть | 3.658000 | - | - | - | 3.658000 |
| 56 | Кубяка ул, 9, Кубяка,9 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 76.761360 | - | - | - | 76.761360 |
| 57 | Кубяка ул, 9, Кубяка,9 Медпункт (ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 58 | Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 1-Ввод (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.722000 | - | - | - | 44.722000 |
| 59 | Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 2-Ввод (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 45.942120 | - | - | - | 45.942120 |
| 60 | Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 1-Ввод (32-75) жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.632320 | - | - | - | 44.632320 |
| 61 | Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 2-Ввод (1-43) жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 39.279840 | - | - | - | 39.279840 |
| 62 | Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 1 ввод-жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.038780 | - | - | - | 44.038780 |
| 63 | Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 2 ввод-жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.038780 | - | - | - | 44.038780 |
| 64 | Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 1-Ввод (32-75) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.297200 | - | - | - | 44.297200 |
| 65 | Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 2-Ввод (1-43) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 42.952000 | - | - | - | 42.952000 |
| 66 | Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.364122 | - | 2.364122 |
| 67 | Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 103.095040 | - | 103.095040 |
| 68 | Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 184.330160 | - | - | - | 184.330160 |
| 69 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор." (гвс) | 0129 ГВС | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 70 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2 "Сад и огород" (тепло)(ку) | 0129 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.005360 | - | - | - | 1.005360 |
| 71 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (гвс) | 0448 ГВС | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000184 | - | 0.000184 |
| 72 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (тепло)(КУ) | 0448 Тепло | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | 1.241360 | - | - | - | 1.241360 |
| 73 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400432 | - | 2.400432 |
| 74 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 89.507200 | - | 89.507200 |
| 75 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 181.278680 | - | - | - | 181.278680 |
| 76 | Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.276341 | - | 2.276341 |
| 77 | Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 84.977920 | - | 84.977920 |
| 78 | Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 178.274400 | - | - | - | 178.274400 |
| 79 | Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.273348 | - | 2.273348 |
| 80 | Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 78.723200 | - | 78.723200 |
| 81 | Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.742960 | - | - | - | 180.742960 |
| 82 | Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.275942 | - | 2.275942 |
| 83 | Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 77.213440 | - | 77.213440 |
| 84 | Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.438520 | - | - | - | 180.438520 |
| 85 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (гвс) | 0079 ГВС | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000622 | - | 0.000622 |
| 86 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (тепло) (ку) | 0079/00/3 Т от 27.07.2017г. | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | 0.842520 | - | - | - | 0.842520 |
| 87 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.261976 | - | 2.261976 |
| 88 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 78.938880 | - | 78.938880 |
| 89 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.197800 | - | - | - | 180.197800 |
| 90 | Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.275942 | - | 2.275942 |
| 91 | Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9 эт.жил.домгвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 86.272000 | - | 86.272000 |
| 92 | Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 178.876200 | - | - | - | 178.876200 |

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вилонова ул, 10, Вилонова,10 Общежитие N2 (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.232000 | - | - | - | 0.232000 |
| 2 | Вилонова ул, 10, Вилонова,10 общежитие N2 (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.056250 | - | 0.056250 |
| 3 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.245000 | - | - | - | 0.245000 |
| 4 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.160500 | 0.085000 | - | - | 0.245500 |
| 5 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.285000 | 0.062334 | - | - | 0.347334 |
| 6 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (тепло) в сетях до т/сч | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 7 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.167000 | 0.097000 | - | - | 0.264000 |
| 8 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004636 | - | 0.004636 |
| 9 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009273 | - | 0.009273 |
| 10 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019364 | - | 0.019364 |
| 11 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011455 | - | 0.011455 |
| 13 | Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.151000 | - | - | - | 0.151000 |
| 14 | Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040909 | - | 0.040909 |
| 15 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло), 52 | 0052/00/4 Т | Информационно-консультационный Центр АПК (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.041275 | - | - | - | 0.041275 |
| 16 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе "Эль-Гуна" (гвс) | 0211 ГВС | Халилов В.Б. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000608 | - | 0.000608 |
| 17 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе Эль-гуна от. (тепло) | 0211/00/4 Т | Халилов В.Б. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.034925 | - | - | - | 0.034925 |
| 18 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло) минист. с/х | БД 0400 /00/4 Т от 28.12.20г | Министерство сельского хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.098425 | - | - | - | 0.098425 |
| 19 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 упр.федер сл. (тепло) | БД 0412/00/4 Т | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | 0.123825 | - | - | - | 0.123825 |
| 20 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.019050 | - | - | - | 0.019050 |
| 21 | Вилонова ул, 9, Вилонова,9(ж.дом)ЖЭУ-5 (ку) | 777 Вилонова 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.981140 | - | - | - | 13.981140 |
| 22 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3,помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (тепло) | № БД 14612/00/1 Т от 15.03.2021 г | ГБУ КО "Проектный офис Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.023495 | - | - | - | 0.023495 |
| 23 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (гвс) | № БД 14635/00/1 Г от 09.03.2021 г | ГБУ КО "Проектный офис Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003144 | - | 0.003144 |
| 24 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская 3, Кутузова,2/1 админстративные здания (гвс) | БД 0442/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028536 | - | 0.028536 |
| 25 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 административное здание (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.087580 | - | - | - | 0.087580 |
| 26 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.083900 | 0.039990 | - | - | 0.123890 |
| 27 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) потери в сети | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 28 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) | БД 9470/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.025000 | - | 0.025000 |
| 29 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) потери в сети | БД 9470/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 30 | Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 офисное помещ. (тепло)(ку) | 13861/00/1 Т от 21.10.2020 г. | Ковалева Нонна Валентиновна | КалугаТеплосеть | 1.341200 | - | - | - | 1.341200 |
| 31 | Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 Воробьевская 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.886400 | - | - | - | 24.886400 |
| 32 | Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом (гвс) (ку) | 0405 ГВС от 01.10.2012 г. | Батумова Л.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.215680 | - | 0.215680 |
| 33 | Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом отопление | 0405 Тепло от 01.10.2012 г. | Батумова Л.А. | КалугаТеплосеть | 4.658850 | - | - | - | 4.658850 |
| 34 | Красноармейский 1-й пер, 10, 1-й пер.Красноармейский,10 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | 0209 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.676590 | - | - | - | 3.676590 |
| 35 | Красноармейский 1-й пер, 4а, 1-й пер.Красноармейский,4а ж/д непо (ку) | 0215 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 4а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.031480 | - | - | - | 2.031480 |
| 36 | Красноармейский 1-й пер, 8, 1-й пер.Красноармейский,8 ж/д (ку) | 0218 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.676590 | - | - | - | 3.676590 |
| 37 | Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й пер.Красноармейский,12/37 5эт гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 13.166981 | - | 13.166981 |
| 38 | Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.370002 | - | 0.370002 |
| 39 | Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й Красноармейский пер.12/37 ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 45.052400 | - | - | - | 45.052400 |
| 40 | Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.050935 | - | 0.050935 |
| 41 | Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. от. (ку) | 777 Кутузова ,10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 11.222400 | - | - | - | 11.222400 |
| 42 | Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. гвс (ку) | 777 Кутузова 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.394560 | - | 3.394560 |
| 43 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 помещение 4 (тепло)(ку) | 0434 Тепло от 01.02.2013 г. | Сорокина Л.В. | КалугаТеплосеть | 1.394400 | - | - | - | 1.394400 |
| 44 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 магазин (тепло)(ку) | 0458 Тепло | Москаленко Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.156400 | - | - | - | 1.156400 |
| 45 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | 777 Кутузова 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.117600 | - | - | - | 35.117600 |
| 46 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 зоомагазин (тепло) (ку) | ДС с Фадеевой О.В. 8926/00/4Т | Котова Елена Анатольевна (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.500800 | - | - | - | 1.500800 |
| 47 | Кутузова ул, 12, Кутузова,12 банк (тепло) | 0597 Тепло | МИНБАНК ПАО | КалугаТеплосеть | 0.110000 | - | - | - | 0.110000 |
| 48 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14 офис (тепло)(ку) | 0068 Тепло | ИП Бурова И.П. | КалугаТеплосеть | 8.702640 | - | - | - | 8.702640 |
| 49 | Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.243482 | - | 0.243482 |
| 50 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14,11-кв.ж.д. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.538080 | - | 3.538080 |
| 51 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14, 11-кв.ж.д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 31.225770 | - | - | - | 31.225770 |
| 52 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж. пом. офис (гвс) | БД 0176/00/4 Г | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002996 | - | 0.002996 |
| 53 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж.пом. офис (тепло)(ку) | БД 0176/00/4 Т | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | 3.313980 | - | - | - | 3.313980 |
| 54 | Кутузова ул, 15, Кутузова,15 офис (тепло) | 0704/00/4 Т | Гореликов В.М. | КалугаТеплосеть | 0.085476 | - | - | - | 0.085476 |
| 55 | Кутузова ул, 15, Кутузова,15 потери (тепло) | 0704/00/4 Т | Гореликов В.М. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 56 | Кутузова ул, 18, Кутузова,18 ,шк.-инт.1 (гвс) | БД 0089/00/4 Г от 27.01.2021г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.061600 | - | 0.061600 |
| 57 | Кутузова ул, 18, Кутузова,18 школа-интернат N1 (тепло) | БД 0089/00/4 Т от 25.01.2021г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" | КалугаТеплосеть | 0.345300 | - | - | - | 0.345300 |
| 58 | Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здан.пом.2 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.008537 | - | - | - | 0.008537 |
| 59 | Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здание (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.152139 | - | - | - | 0.152139 |
| 60 | Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (гвс) | БД 0685/00/1 Г от 15,01,2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017973 | - | 0.017973 |
| 61 | Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.180807 | - | - | - | 0.180807 |
| 62 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание школы (гвс) | БД 0104/00/4 Г | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026690 | - | 0.026690 |
| 63 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.360000 | - | - | - | 0.360000 |
| 64 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 пристройка (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.133000 | - | - | - | 0.133000 |
| 65 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 спортзал (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.081000 | - | - | - | 0.081000 |
| 66 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 флигель (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.041370 | - | - | - | 0.041370 |
| 67 | Кутузова ул, 23, Кутузова,23 (тепло) | 10694/00/4 Т от 29.10.2018 г. | Местная православная религиозная организация приход в честь Богоявления Господня в г.Калуге | КалугаТеплосеть | 0.054487 | - | - | - | 0.054487 |
| 68 | Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Уч.кор.музуч. (тепло) | БД 0066/00/4 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть | 0.111772 | - | - | - | 0.111772 |
| 69 | Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Хозсарай (тепло) | БД 0066/00/4 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть | 0.012419 | - | - | - | 0.012419 |
| 70 | Кутузова ул, 24а, Кутузова,24а жил.дом (ку) | 777 Кутузова 24А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.673980 | - | - | - | 21.673980 |
| 71 | Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Спортзал (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.064140 | - | - | - | 0.064140 |
| 72 | Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч. корпус (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.081720 | - | - | - | 0.081720 |
| 73 | Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч.корп.Медколледжа (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.092650 | - | - | - | 0.092650 |
| 74 | Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065360 | - | 0.065360 |
| 75 | Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) потери в сети до т/сч | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 76 | Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.159000 | - | - | - | 0.159000 |
| 77 | Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) потери в сети до т/сч | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 78 | Кутузова ул, 2а, Административное здание (тепло) | БД 0265/00/4Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть | 0.073300 | - | - | - | 0.073300 |
| 79 | Кутузова ул, 2а, Гараж-стоянка(тепло) | БД 0265/00/4Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть | 0.019200 | - | - | - | 0.019200 |
| 80 | Кутузова ул, 2а, Прокуратура (тепло) | БД 0265/00/4Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть | 0.160040 | - | - | - | 0.160040 |
| 81 | Кутузова ул, 4, Кутузова,4 районный суд (гвс) | БД 0649/00/4 Г от 16.04.2021г. | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007800 | - | 0.007800 |
| 82 | Кутузова ул, 4, Кутузова,4 Дом правосу (тепло) | БД 0649/00/4 Т от 26.10.2020 | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.268420 | - | - | - | 0.268420 |
| 83 | Кутузова ул, 7, Кутузова,7 (ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Кутузова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.093530 | - | - | - | 25.093530 |
| 84 | Кутузова ул, 9, Кутузова,9(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Кутузова 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.320000 | - | - | - | 12.320000 |
| 85 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом на 1 эт. (тепло)(ку) | 0234 Тепло от 01.01.2013 | Будаев Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.068379 | - | - | - | 1.068379 |
| 86 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом. (тепло)(ку) | 0234 Тепло от 01.01.2013 | Будаев Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.109381 | - | - | - | 0.109381 |
| 87 | Ленина ул, 123, Ленина,д. 123, неж. пом. встр. пом. (тепло)(КУ) | 0234 Тепло от 01.01.2013 | Будаев Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.569498 | - | - | - | 1.569498 |
| 88 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) | 0418/00/4 Т от 14.09.2017г. | ИП Сахарова Л.Е. | КалугаТеплосеть | 2.698927 | - | - | - | 2.698927 |
| 89 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) Потапов | 14663/00/1Т от 29.03.2021г. | Потапов Филипп Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.176550 | - | - | - | 1.176550 |
| 90 | Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Ленина 123 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.181257 | - | - | - | 0.181257 |
| 91 | Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Ленина 123 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.123548 | - | - | - | 12.123548 |
| 92 | Ленина ул, 125, Ленина,125 магазин (тепло) (КУ) | 0475/00/4 Т от 17.07.2017г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 5.742090 | - | - | - | 5.742090 |
| 93 | Ленина ул, 125, Ленина,125 офис (пом.1) (тепло) | 14427/00/1 Т от 16.02.2021 | Дубасова Анна Владимировна | КалугаТеплосеть | 3.626100 | - | - | - | 3.626100 |
| 94 | Ленина ул, 125, Ленина,125 нежилое помещение помещ 20 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 2.556630 | - | - | - | 2.556630 |
| 95 | Ленина ул, 125, Ленина,125 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 125 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.676080 | - | - | - | 54.676080 |
| 96 | Ленина ул, 125, Ленина,125 пом.5 (тепло)(ку) | 8942/00/4Т от 01.07.2017г. | Антонов Сергей Александрович / Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 3.823470 | - | - | - | 3.823470 |
| 97 | Ленина ул, 125а, Ленина,125а жил.дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 125А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.109821 | - | - | - | 15.109821 |
| 98 | Луначарского ул, 36, Луначарского,36 (тепло) потери до т/сч | БД 0086/00/4 Т | ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 99 | Луначарского ул, 36, Луначарского,36 административное здание (тепло) | БД 0086/00/4 Т | ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | КалугаТеплосеть | 0.035554 | - | - | - | 0.035554 |
| 100 | Луначарского ул, 36, Луначарского,36 гостиница (тепло) | БД 0086/00/4 Т | ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | КалугаТеплосеть | 0.072429 | - | - | - | 0.072429 |
| 101 | Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.498374 | - | 0.498374 |
| 102 | Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.260298 | - | 18.260298 |
| 103 | Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 71.887960 | - | - | - | 71.887960 |
| 104 | Луначарского ул, 62, Луначарского,62 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | 6764/00/4 Т от 23.11.2016 | Попков Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 4.625600 | - | - | - | 4.625600 |
| 105 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (гвс) | 0363/00/4 Г от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002745 | - | 0.002745 |
| 106 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счет. (тепло) | 0363/00/4 Т от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 административное здание (тепло) | 0363/00/4 Т от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.036646 | - | - | - | 0.036646 |
| 108 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (тепло) | 0363/00/4 Т от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.019486 | - | - | - | 0.019486 |
| 109 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж Дорзаказчик (гвс) | БД 0358/00/4 Г от 30.12.2020г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008800 | - | 0.008800 |
| 110 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж (тепло) | БД 0358/00/4 Т от 01.01.2021г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | 0.039562 | - | - | - | 0.039562 |
| 111 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 Калугадорзаказчик офис (тепло) | БД 0358/00/4 Т от 01.01.2021г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | 0.149300 | - | - | - | 0.149300 |
| 112 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счетчика (тепло) | БД 0358/00/4 Т от 01.01.2021г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 113 | Монастырская ул, 1, Монастырская,1, нежилое помещение (тепло)(ку) | 11945/00/2 Т от 17.07.2019 г. | Гришечкина Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.190080 | - | - | - | 2.190080 |
| 114 | Монастырская ул, 1, Монастырская,1(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 42.187360 | - | - | - | 42.187360 |
| 115 | Монастырская ул, 3, Монастырская,3 офис (тепло) | 0391 Т | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.904520 | - | - | - | 1.904520 |
| 116 | Монастырская ул, 3, Монастырская,3 (ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 43.957360 | - | - | - | 43.957360 |
| 117 | Монастырская ул, 4а, Монастырская ул, 4а (тепло) (ку) | 777 Монастырская 4а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.255920 | - | - | - | 13.255920 |
| 118 | Монастырский пер, 1, пер.Монастырский,1 (тепло) | 8648/00/4 Т от 20.02.2017г. | КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В Г.КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.077730 | - | - | - | 0.077730 |
| 119 | Набережная ул, 3, Набережная,3 ж/дом (ку) | 777 Набережная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.676597 | - | - | - | 23.676597 |
| 120 | Первомайская ул, 21, Первомайская,21 стр.1 КПРФ (тепло) | 0501 Тепло | Калужское региональное отделение КПРФ | КалугаТеплосеть | 0.017257 | - | - | - | 0.017257 |
| 121 | Первомайская ул, 21, Первомайская,21 протезно-ортопедич. пр-е (тепло) | БД 0490/00/4 от 01.01.2021г. | Калужский филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России | КалугаТеплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 122 | Первомайская ул, 4а, Первомайская,4а,жил.дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 Первомайская 4А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.314970 | - | - | - | 12.314970 |
| 123 | Подвойского ул, 27, Подвойского,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Подвойского 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.729600 | - | - | - | 78.729600 |
| 124 | Подвойского ул, 31, Подвойского,31(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Подвойского 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 111.538320 | - | - | - | 111.538320 |
| 125 | Подвойского ул, 33, Подвойского,33 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0350/00/4 Т от 26.09.2018 г. | БИНОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.591280 | - | - | - | 2.591280 |
| 126 | Подвойского ул, 33, Подвойского,33(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Подвойского 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.095840 | - | - | - | 76.095840 |
| 127 | Подвойского ул, 35, Подвойского,35(ж.дом) (ку) | 777 Подвойского 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.951880 | - | - | - | 75.951880 |
| 128 | Подвойского ул, 35, Подвойского,35 помещ. 2, архив (тепло)(ку) | БД 0373/00/4 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 2.588920 | - | - | - | 2.588920 |
| 129 | Старый Торг пл, 2, пл. Ст. Торг,2 админ. потери гвс (гвс) | БД 0471/00/4 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 130 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация (гвс) | БД 0471/00/4 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | 0.168574 | - | 0.168574 |
| 131 | Старый Торг пл, 2, пл.Ст. торг Админ потери от (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 132 | Старый Торг пл, 2, пл.Старий,2 нежил. пом потери (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 133 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 автостоянка (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | 0.037640 | 0.049100 | - | - | 0.086740 |
| 134 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация области (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | 1.521193 | - | - | - | 1.521193 |
| 135 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 нежилое помещение 2 (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | 0.076798 | 0.186577 | - | - | 0.263375 |
| 136 | Старый Торг пл, 2, по\л.Ст. Торг,2 автостоянка потери (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная «ОЛ Белка», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Мстихино д "Лагерь Белка", Главный корпус "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.107840 | - | - | - | 0.107840 |
| 2 | Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N1 "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.038703 | - | - | - | 0.038703 |
| 3 | Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N2 "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.039319 | - | - | - | 0.039319 |
| 4 | Мстихино д "Лагерь Белка", Душ, сауна отопление (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.014626 | - | - | - | 0.014626 |
| 5 | Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (зима), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.080040 | - | 0.080040 |
| 6 | Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (лето), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.082800 | - | 0.082800 |
| 7 | Мстихино д "Лагерь Белка", Изолятор "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.007695 | - | - | - | 0.007695 |
| 8 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.012750 | - | - | - | 0.012750 |
| 9 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка"_(тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.008302 | - | - | - | 0.008302 |
| 10 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (зима), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.039000 | - | 0.039000 |
| 11 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (лето), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.060720 | - | 0.060720 |

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Ленина ул, 60, Ленина,60-гараж от. (тепло) | БД 0327/00/2 Т от 28.01.21г | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.088193 | - | - | - | 0.088193 |
| 2 | Ленина ул, 60, Ленина,60-зд.филармонии от. (тепло) | БД 0327/00/2 Т от 28.01.21г | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.978719 | 0.204495 | - | - | 1.183214 |

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Алексеевская ул, 20, Алексеевская,20-пристр.к к. (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.034068 | - | - | - | 0.034068 |
| 2 | Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.336583 | - | 0.336583 |
| 3 | Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д,1984г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.780050 | - | 12.780050 |
| 4 | Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 32.284800 | - | - | - | 32.284800 |
| 5 | Билибина ул, 50, Билибина,50-ж.дом,1969г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 111.231520 | - | - | - | 111.231520 |
| 6 | Билибина ул, 50а, Билибина,50а д/с"Зол.р (тепло) | БД 0239/00/2 Т от 28.12.2020г. | Отдел 16 МБДОУ № 64 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.097000 | - | - | - | 0.097000 |
| 7 | Билибина ул, 52, Билибина,52-ж.дом,1965г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 83.543528 | - | - | - | 83.543528 |
| 8 | Билибина ул, 54, Билибина,54 кв.3 парикмахерская (тепло)(КУ) | 0382/00/2 Т от 01.07.2017г. | Говейлер А.В. | КалугаТеплосеть | 0.790600 | - | - | - | 0.790600 |
| 9 | Билибина ул, 54, Билибина,54-ж.д.1967г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 61.138160 | - | - | - | 61.138160 |
| 10 | К.Либкнехта ул, 11, К.Либкнехта,11-ж.дом,1967г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 110.483872 | - | - | - | 110.483872 |
| 11 | К.Либкнехта ул, 11а, К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 29.068120 | - | - | - | 29.068120 |
| 12 | К.Либкнехта ул, 15, К.Либкнехта,15-ж.дом,1967г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 79.532000 | - | - | - | 79.532000 |
| 13 | К.Либкнехта ул, 15а, К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 22.663080 | - | - | - | 22.663080 |
| 14 | К.Либкнехта ул, 17, К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.347560 | - | - | - | 60.347560 |
| 15 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9 ГБУ КО"Калужский СПДП"Мечта" (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.151671 | - | - | - | 0.151671 |
| 16 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-потери до счетчика (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 17 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-прачеч. (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.104953 | - | - | - | 0.104953 |
| 18 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-тренаж.зал (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.051705 | - | - | - | 0.051705 |
| 19 | Ленина ул, 22, Ленина,22 нежилое помещение№102(ку)(тепло) | 14717/00/1 Т от 30.04.2021г. | ООО "ТаймКлин М" | КалугаТеплосеть | 1.161120 | - | - | - | 1.161120 |
| 20 | Ленина ул, 22, Ленина,22-маг."Сад и огород" (тепло) (ку) | 0005 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.196520 | - | - | - | 1.196520 |
| 21 | Ленина ул, 22, Ленина,22-стомат.к-т (тепло)(ку) | 0019/00/2 Т от 01.06.2016 | Сорокин Сергей Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 22 | Ленина ул, 22, Ленина,22-промт.маг. (тепло) (ку) | 0055 Тепло | Афанасьева Т.С | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 23 | Ленина ул, 22, ул. Ленина, д.22 неж. пом.36 (тепло) (ку) | 10314/00/2Т от 01.06.2018г. | Суханов Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 24 | Ленина ул, 22, Ленина,22-ж.дом,1967г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 106.360480 | - | - | - | 106.360480 |
| 25 | Ленина ул, 22, Ленина,22- помещ.магазина пром.товаров (ку)(тепло) | 5086/00/2 Т | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 1.342840 | - | - | - | 1.342840 |
| 26 | Ленина ул, 22, Ленина,22 лаборатория (тепло) (ку) | 703/ Тепло | Кардава Марлен Шакроевич | КалугаТеплосеть | 1.423080 | - | - | - | 1.423080 |
| 27 | Ленина ул, 22, Ленина,22-аптека (тепло)(ку) | 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.969960 | - | - | - | 0.969960 |
| 28 | Ленина ул, 22, Ленина,22-нежилое помещение (тепло)(ку) | 7670/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Антехин Дмитрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.189440 | - | - | - | 1.189440 |
| 29 | Ленина ул, 24, Ленина,24-кафе (тепло)(КУ) | 0245 Тепло | Нефедова Алина Витальевна | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 30 | Ленина ул, 24, Ленина,24-нежил.пом. (тепло)(ку) | 0551 Тепло от 29.11.2011 г. | Цукаленко А.В. | КалугаТеплосеть | 0.977040 | - | - | - | 0.977040 |
| 31 | Ленина ул, 24, Ленина,24-торг.пом. (тепло)(ку) | 0625/00/2 Т от 26.06.2017 г. | Макаров Андрей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.831360 | - | - | - | 1.831360 |
| 32 | Ленина ул, 24, Ленина,24-прод.магазин (тепло)(ку) | 0638 Тепло | Айрапетян М.А.(магазин "Продукты") | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 33 | Ленина ул, 24, Ленина,24-нежилое помещение №78 (тепло)(ку) | 11452/00/2Т от 11.02.2019 г. | Петухов Михаил Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 34 | Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 77 ( ку) | 14615/00/1 Т от 24.02.2021 г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.626040 | - | - | - | 1.626040 |
| 35 | Ленина ул, 24, Ленина,24-ж.д.1966г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 66.712480 | - | - | - | 66.712480 |
| 36 | Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 41 (тепло)(ку) | 7664/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Насирова Гюнель Азад кызы | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 37 | Ленина ул, 26, Ленина,26-магазин Костюхин В.Н. (тепло)(ку) | 0534/00/2Т от 01.09.2018г. | Костюхин Виталий Николаевич | КалугаТеплосеть | 3.912880 | - | - | - | 3.912880 |
| 38 | Ленина ул, 26, Ленина,26-ж.д.1961г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 79.116404 | - | - | - | 79.116404 |
| 39 | Ленина ул, 28, Ленина,28-ж.дом,1962г. (ку) | 777 Ленина 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.847800 | - | - | - | 82.847800 |
| 40 | Ленина ул, 30, Ленина,30-ж.д.1963г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.677960 | - | - | - | 60.677960 |
| 41 | Ленина ул, 30, Ленина,30-нежилое помещение (тепло)(ку) | 4198/00/1 Т | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.325680 | - | - | - | 0.325680 |
| 42 | Ленина ул, 30, Ленина,30-ООО"Агроторг" (тепло)(ку) | 4198/00/1 Т | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 23.057200 | - | - | - | 23.057200 |
| 43 | Ленина ул, 32, Ленина,32-ж.д.1961г. (ку) | 777 Ленина 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 74.000160 | - | - | - | 74.000160 |
| 44 | Ленина ул, 38, Ленина,38, помещение № 2 (тепло)(ку) | 0418 Тепло от 25.04.2008 г. | Гуреев А.Г. | КалугаТеплосеть | 1.295640 | - | - | - | 1.295640 |
| 45 | Ленина ул, 38, Ленина,38, неж.пом.№ 1 (ку) (тепло) | 0427/00/2 Т | Комогоров Константин Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 46 | Ленина ул, 38, Ленина,38-нежилое помещение № 22(ку) (тепло) | 10874/00/2 Т | Пахомова Людмила Петровна | КалугаТеплосеть | 1.054920 | - | - | - | 1.054920 |
| 47 | Ленина ул, 38, Ленина,38-ж.дом 1967г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 78.453480 | - | - | - | 78.453480 |
| 48 | Ленина ул, 38, Ленина,38 ,нежил. помещ.№ 43 (ку) (тепло). | 6872/00/2 Т от 01.04.2016г | Гейдор Валерий Леонидович | КалугаТеплосеть | 1.080880 | - | - | - | 1.080880 |
| 49 | Московская ул, 131, Московская,131-парикмахер. (тепло)(ку) | 0110/00/2 Т от 01.05.2015 г | У ПУШЕК ООО | КалугаТеплосеть | 1.246080 | - | - | - | 1.246080 |
| 50 | Московская ул, 131, Московская,131 опс № 21 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 51 | Московская ул, 131, Московская,131-ж.д 1968г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 103.960360 | - | - | - | 103.960360 |
| 52 | Московская ул, 131, Московская,131 МКУ "СХИТО" (тепло)(ку) | БД 11764/00/2 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 53 | Московская ул, 193/1, Московская,193 корп.1 школа-студия (гвс) | 11554/00/2 Г от 10.04.2019 г. | Кондратьева Ольга Алексеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 54 | Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.375861 | - | 0.375861 |
| 55 | Московская ул, 193/1, Московская,193 к.1-общ.1960г.5эт. (ку) (гвс) | 777 Московская 193/1 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 31.948800 | - | 31.948800 |
| 56 | Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2 гвс (КРнаСОИ) | 1922/00/5/04 Г от 10.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.09.2018г.) | ТСН "МОСКОВСКАЯ 193К2" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.361957 | - | 0.361957 |
| 57 | Московская ул, 193/2, Московская,193 к.2-общ.1970г.5эт. (ку) (гвс) | 777 Московская 193/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.118080 | - | 51.118080 |

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Воскресенская ул, 3, Воскресенская,3(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.050860 | - | - | - | 8.050860 |
| 2 | Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 магазин (тепло)(ку) | 10041/00/2 Т от 29.01.2018 г. | Пошвыкина Анжелика Григорьевна | КалугаТеплосеть | 2.198610 | - | - | - | 2.198610 |
| 3 | Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 ж/д ЖРЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 4/25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.431210 | - | - | - | 7.431210 |
| 4 | Воскресенская ул, 5, Воскресенская,5(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.209650 | - | - | - | 5.209650 |
| 5 | Воскресенская ул, 7, Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 19.378980 | - | - | - | 19.378980 |
| 6 | Воскресенская ул, 7а, Воскресенская,7а (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.010471 | - | - | - | 0.010471 |
| 7 | Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Основное здание (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.059430 | - | - | - | 0.059430 |
| 8 | Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Строение 2(Северный флигель) (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.034740 | - | - | - | 0.034740 |
| 9 | Воскресенский пер, 7, пер.Воскресенский,7 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | 777 пер. Воскресенский 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.564320 | - | - | - | 7.564320 |
| 10 | Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Казарма (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.017880 | - | - | - | 0.017880 |
| 11 | Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Упр.воен.ком (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.020190 | - | - | - | 0.020190 |
| 12 | Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/ Уч.корпус (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.287780 | - | - | - | 0.287780 |
| 13 | Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/2 гараж (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.017290 | - | - | - | 0.017290 |
| 14 | Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/Уч.корпус потери до т/сч (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 15 | Ленина ул, 85, Ленина,85 офис "Приокские зори" (тепло)(ку) | 0294 Тепло от 01.06.2006 г. | ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.102760 | - | - | - | 2.102760 |
| 16 | Ленина ул, 85, Ленина,85,"Фест-Сервис" (тепло)(ку) | 0294 Тепло от 01.06.2006 г. | ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.665520 | - | - | - | 0.665520 |
| 17 | Ленина ул, 85, Ленина,85 помещение 78 Триглав (тепло)(ку) | 0568 Тепло | ТРИГЛАВ (ООО) | КалугаТеплосеть | 4.611440 | - | - | - | 4.611440 |
| 18 | Ленина ул, 85, Ленина,85(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 85 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.445960 | - | - | - | 81.445960 |
| 19 | Ленина ул, 85, Ленина,85 офис Кисин (тепло) (ку) | СФ13513/00/4 Тепло от 01.01.2020 | Кисин С.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 20 | Ленина ул, 85а "Чудесница", Ленина,85а Чудесница (тепло) | 0220 Тепло | Чудесница (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.013510 | - | - | - | 0.013510 |
| 21 | Ленина ул, 87, Ленина,87 мебельный магазин (тепло) | 0468 Тепло от 18.10.2010 г. | Дрозник Е.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.007928 | - | - | - | 0.007928 |
| 22 | Ленина ул, 93, Ленина,93 административное здание (тепло) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.300750 | - | - | - | 0.300750 |
| 23 | Ленина ул, 93, Ленина,93 (ку) (тепло) | ДС с ООО Ж.К.ПЛЮС к договору 6976/00/4Т | Приходько Алексей Константинович ИП | КалугаТеплосеть | 0.011200 | - | - | - | 0.011200 |
| 24 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 нежилое помещениее (тепло)(ку) | 0379/00/4 Т от 27.09.2018 г. | Манакина Ангелина Юрьевна/Федченко Любовь Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.570400 | - | - | - | 2.570400 |
| 25 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 помещение 30 (тепло)(ку) | 555/4 Тепло от 01.04.2013 г. | Рухов Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.397200 | - | - | - | 1.397200 |
| 26 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 неж. помещение (тепло)(ку) | 678/4 Тепло | Мельников В.В. | КалугаТеплосеть | 1.965600 | - | - | - | 1.965600 |
| 27 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 ж.д. (ку) | 777 Луначарского 10/75 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 52.525200 | - | - | - | 52.525200 |
| 28 | Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 ж.д. непоср.упр. (ку) | 0166 Тепло ул. Луначарского дом № 11/1 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 19.380320 | - | - | - | 19.380320 |
| 29 | Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 офис (тепло)(ку) | 3966/00/3 Т | СИГМА ЗАО НПФ | КалугаТеплосеть | 6.343680 | - | - | - | 6.343680 |
| 30 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12 1 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | 0091 Тепло | Кравченко Маргарита Федоровна | КалугаТеплосеть | 2.910060 | - | - | - | 2.910060 |
| 31 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12 2 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | 0091 Тепло | Кравченко Маргарита Федоровна | КалугаТеплосеть | 2.822850 | - | - | - | 2.822850 |
| 32 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12 магазин Кравченко (тепло)(ку) | 669/4 Тепло от01.01.2013 г. | Кравченко Владимир Васильевич | КалугаТеплосеть | 2.005830 | - | - | - | 2.005830 |
| 33 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 777 Луначарского 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 1.450440 | - | - | - | 1.450440 |
| 34 | Луначарского ул, 16, Луначарского,16 Калужская международная школа (тепло) | 8882/00/4Т от 10.07.2017 | АНОО "Калужская международная школа" | КалугаТеплосеть | 0.139150 | - | - | - | 0.139150 |
| 35 | Луначарского ул, 4, Луначарского,4 Розенталь (тепло)(ку) | 0198/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь В.А. | КалугаТеплосеть | 1.459760 | - | - | - | 1.459760 |
| 36 | Луначарского ул, 4, Луначарского,4 офис (тепло)(ку) | 11718/00/1Т от 17.06.2019г. | Вербовский Иван Борисович | КалугаТеплосеть | 2.414340 | - | - | - | 2.414340 |
| 37 | Луначарского ул, 4, Луначарского,4 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | 777 Луначарского 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.740600 | - | - | - | 10.740600 |
| 38 | Луначарского ул, 6, Луначарского,6 салон красоты Исмаилова (тепло)(ку) | 0599/00/4 Т | Исмаилова Вера Петровна | КалугаТеплосеть | 1.366440 | - | - | - | 1.366440 |
| 39 | Луначарского ул, 6, Луначарского,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | 7766/00/4 Т | ИП Сорокин В.В. | КалугаТеплосеть | 1.106840 | - | - | - | 1.106840 |
| 40 | Луначарского ул, 6, Луначарского,6(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Луначарского 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.709560 | - | - | - | 43.709560 |
| 41 | Луначарского ул, 6/стр 1, Луначарского,6,библ.им Белинского (тепло) | БД 0065/00/4 Т от 27.01.2021 | ГБУК КО "КОНБ им.В.Г.Белинского" | КалугаТеплосеть | 0.309500 | - | - | - | 0.309500 |
| 42 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (гвс) | 0082 ГВС | Воробьева З.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000377 | - | 0.000377 |
| 43 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (тепло) (ку) | 0082 Тепло | Воробьева З.Д. | КалугаТеплосеть | 1.575300 | - | - | - | 1.575300 |
| 44 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис N1 (гвс) | 0351/00/4 Г | Голиков Виктор Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001348 | - | 0.001348 |
| 45 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офисГоликов В.М. (тепло)(ку) | 0351/00/4 Т | Голиков Виктор Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.933380 | - | - | - | 0.933380 |
| 46 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 55 магазин стальных дверей(гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 47 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 56 магазин "Сахалинская рыба" (гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014700 | - | 0.014700 |
| 48 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 57 магазин дверей Torex (гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 49 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 58 магазин дверей(гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 50 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 55 (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.294460 | - | - | - | 1.294460 |
| 51 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 56 магазин "Сахалинская рыба"(тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.572940 | - | - | - | 1.572940 |
| 52 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 57 магазин дверей Тоrex (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.618960 | - | - | - | 1.618960 |
| 53 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 58 магазин дверей (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.620140 | - | - | - | 1.620140 |
| 54 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис цокольный этаж пом. 8 (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.115100 | - | - | - | 1.115100 |
| 55 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (гвс) | 14605/00/1 Г от 17.02.2021 г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004432 | - | 0.004432 |
| 56 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (тепло) (ку) | 14605/00/1 Т от 17.02.2021 г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.594180 | - | - | - | 1.594180 |
| 57 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 филиал 8608/0127 (гвс) | 149 Г | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002416 | - | 0.002416 |
| 58 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 сбербанк (тепло)(ку) | 149 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.878020 | - | - | - | 2.878020 |
| 59 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.844899 | - | 0.844899 |
| 60 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5 эт. ж/д гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.803840 | - | 2.803840 |
| 61 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5эт.ж/д от. (тепло) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 50.868620 | - | - | - | 50.868620 |
| 62 | Старичков пер, 12, пер. Старичков,12 потери (тепло) | 0479/00/4 Т | Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 63 | Старичков пер, 12, пер.Старичков,д.12 административное зд. (тепло) | 0479/00/4 Т | Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | КалугаТеплосеть | 0.041000 | - | - | - | 0.041000 |
| 64 | Старичков пер, 14, пер.Старичков,14 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 пер. Старичков 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.517550 | - | - | - | 13.517550 |
| 65 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 нотар. кон Максимова (тепло) | 0235 Тепло | Нотариус Максимова Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.002596 | - | - | - | 0.002596 |
| 66 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 магазин Минеев (тепло)(ку) | 0390/00/4 Т | Минеев В.Н. | КалугаТеплосеть | 3.915270 | - | - | - | 3.915270 |
| 67 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 пристройка Минеева (тепло)(ку) | 0491 Тепло | Минеева Евгения Гертрудовна | КалугаТеплосеть | 0.876690 | - | - | - | 0.876690 |
| 68 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Старичков 16/10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.772110 | - | - | - | 9.772110 |
| 69 | Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,гаражи (тепло) | БД 3888/00/4 Т | МАУК "Дворец торжеств города Калуги" | КалугаТеплосеть | 0.008740 | - | - | - | 0.008740 |
| 70 | Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,здание ЗАГСа (тепло) | БД 3888/00/4 Т | МАУК "Дворец торжеств города Калуги" | КалугаТеплосеть | 0.034942 | - | - | - | 0.034942 |
| 71 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло), 496 | БД 0496/00/4 Т от 23.12.2020г. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский федеральный геологический фонд" | КалугаТеплосеть | 0.075955 | - | - | - | 0.075955 |
| 72 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло) | БД 0161/00/4 Т от 02.02.2021г. | Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу | КалугаТеплосеть | 0.013261 | - | - | - | 0.013261 |
| 73 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 163 | БД 0163/00/4 Т от 09.02.2021г. | Московско-Окское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов | КалугаТеплосеть | 0.016962 | - | - | - | 0.016962 |
| 74 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло) | БД 0476/00/4 Т от 11.02.2021г. | Межрегиональное управление Росприроднадзора по г.Москве и Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.059719 | - | - | - | 0.059719 |
| 75 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 481 | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.061173 | - | - | - | 0.061173 |
| 76 | Старичков пер, 4, пер.Старичков,4 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Старичков 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.381340 | - | - | - | 8.381340 |
| 77 | Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 магазин Образцова (тепло)(КУ) | 0171/00/4 Т от 01.07.2017 | Образцова Зоя Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.924560 | - | - | - | 1.924560 |
| 78 | Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Старичков 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.788260 | - | - | - | 5.788260 |
| 79 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 64.442160 | - | - | - | 64.442160 |
| 80 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (ку) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.901440 | - | 17.901440 |
| 81 | Старичков пер, 7, Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.502869 | - | 5.502869 |
| 82 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 офис УКС (гвс) | БД 0614/00/4 Г | МКУ "УКС города Калуги" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004000 | - | 0.004000 |
| 83 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 офис УКС (тепло)(ку) | БД 0614/00/4 Т | МКУ "УКС города Калуги" | КалугаТеплосеть | 5.074000 | - | - | - | 5.074000 |
| 84 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 5 (тепло) | 10100/00/3 Т от 16.02.2018 г. | ЗЕМСЕРВИС ООО | КалугаТеплосеть | 0.006307 | - | - | - | 0.006307 |
| 85 | Старичков пер, 8а, пер. Старичков 8а потери от. (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 86 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а мастерская (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.010040 | - | - | - | 0.010040 |
| 87 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 2 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.081708 | - | - | - | 0.081708 |
| 88 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 3 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.101455 | - | - | - | 0.101455 |
| 89 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 4 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.053600 | - | - | - | 0.053600 |
| 90 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 пер. Старичков 8А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.430800 | - | - | - | 22.430800 |
| 91 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ФГКУ УВО ВНГ(тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.002042 | - | - | - | 0.002042 |
| 92 | Старообрядческий пер, 4, пер.Старообрядческий,4 ОЭБЦ (тепло) | БД 0587/00/4 Т | ГБУ ДО КО "ОЭБЦ" | КалугаТеплосеть | 0.100707 | - | - | - | 0.100707 |
| 93 | Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий неж. помещения (тепло) ку | 1845/00/5Т от 01.01.2014г. | РОСЬ ООО | КалугаТеплосеть | 26.359200 | - | - | - | 26.359200 |
| 94 | Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий неж. помещение №164 (тепло) ку | Договор 9497/00/3Т от 15.11.2017 | Шумаро Валентина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.565950 | - | - | - | 0.565950 |
| 95 | Тульская ул, 16а, Тульская,16а гараж (тепло) | БД 0447 /00/4 Т от 31.12.2020г. | УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) | КалугаТеплосеть | 0.047700 | - | - | - | 0.047700 |
| 96 | Тульская ул, 16а, Тульская,16а ЦСМ (тепло) | БД 0447 /00/4 Т от 31.12.2020г. | УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) | КалугаТеплосеть | 0.165800 | - | - | - | 0.165800 |
| 97 | Тульская ул, 4, Тульская 4 офис (тепло)(ку) | 10090/00/2 Т | Санин Игорь Святославович | КалугаТеплосеть | 0.849068 | - | - | - | 0.849068 |
| 98 | Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 90.675817 | - | - | - | 90.675817 |
| 99 | Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) -индивидуальное отопление | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 0.057275 | - | - | - | 0.057275 |
| 100 | Тульская ул, 6, Тульская,6 офис Ермолова (тепло)(ку) | 0378 Тепло от 30.05.2007 г. | Ермолова Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.715080 | - | - | - | 0.715080 |
| 101 | Тульская ул, 6, Тульская,6 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 73.388920 | - | - | - | 73.388920 |
| 102 | Тульская ул, 6, Тульская,6 магазин Савекин (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.006380 | - | - | - | 0.006380 |

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М. Горького, 1 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.д. 1981г.5эт. от. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 108.434920 | - | - | - | 108.434920 |
| 2 | Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.010653 | - | 1.010653 |
| 3 | Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 46.586880 | - | 46.586880 |
| 4 | Баррикад ул, 142, Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. (гвс) | БД 0470/00/2 Г от 19.01.2021г. | МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034603 | - | 0.034603 |
| 5 | Баррикад ул, 142, Баррикад,142-д/с"Соколенок"от. (тепло) | БД 0470/00/2 Т от 19.01.2021г. | МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.400000 | - | - | - | 0.400000 |
| 6 | Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144 гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.692086 | - | 0.692086 |
| 7 | Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д.гвс (гвс) | 777 Баррикад 144 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.984000 | - | 9.984000 |
| 8 | Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д (ку) (тепло) | 777 Баррикад 144 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.651030 | - | - | - | 38.651030 |
| 9 | Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Пронин П. А. (тепло) (ку) | 5228/00/2 Т от 01.06.2015 г. | Пронин Павел Алексеевич | КалугаТеплосеть | 2.220760 | - | - | - | 2.220760 |
| 10 | Болотникова ул, 11, Болотникова,11-сем.общ.1964г.от (ку) | 777 Болотникова 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 70.679640 | - | - | - | 70.679640 |
| 11 | Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Прокопьев С. О. (тепло) (ку) | 7812/00/2 Т от 22.11.2016 г. | Прокопьев Сергей Олегович | КалугаТеплосеть | 3.129360 | - | - | - | 3.129360 |
| 12 | Болотникова ул, 13, Болотникова,13 /контора/ (тепло)(ку) | 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 3.931760 | - | - | - | 3.931760 |
| 13 | Болотникова ул, 13, Болотникова,13-ж.дом 1965г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 75.947160 | - | - | - | 75.947160 |
| 14 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15-общ.1969г.от (ку) | 777 Болотникова 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.464708 | - | - | - | 76.464708 |
| 15 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15- нежил. пом. 10. (ку) (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.736960 | - | - | - | 1.736960 |
| 16 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15 гор.биб-ка фил.N11 (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.632680 | - | - | - | 4.632680 |
| 17 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15 магазин (тепло)(ку) | Договор № 660/2 Т от 01.10.2013г. Тепло | Кузнецова Наталия Николаевна (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.708640 | - | - | - | 1.708640 |
| 18 | Болотникова ул, 17, Болотникова,17-ж.дом 1965г. (ку) | 777 Болотникова 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.662080 | - | - | - | 61.662080 |
| 19 | Болотникова ул, 19, Болотникова,19-общ.1969г.от (ку) | 777 Болотникова 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.126096 | - | - | - | 51.126096 |
| 20 | Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-магазин (тепло) (ку) | 11929/00/2 Т от 11.07.2019г. | Сергеев Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.746400 | - | - | - | 1.746400 |
| 21 | Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 81.358640 | - | - | - | 81.358640 |
| 22 | Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ООО "Мария" (тепло) (ку) | 8702/00/2Т от 01.03.2017г. | Соскин Валерий Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.729880 | - | - | - | 1.729880 |
| 23 | Константиновых ул, 13, Константиновых,13-ж.дом,1958г. (ку) | 777 Константиновых 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.404386 | - | - | - | 20.404386 |
| 24 | Константиновых ул, 15, Константиновых,15-ж.дом,1960г. (ку) | 777 Константиновых 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.829420 | - | - | - | 20.829420 |
| 25 | Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.209012 | - | 1.209012 |
| 26 | Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.879242 | - | 41.879242 |
| 27 | Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 121.622600 | - | - | - | 121.622600 |
| 28 | Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.комбинат гвс (гвс) | БД 0410/00/2 Г от 25.12.2020г. | ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023943 | - | 0.023943 |
| 29 | Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.центр от. (тепло) | БД 0410/00/2 Т от 25.12.2020г. | ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" | КалугаТеплосеть | 0.150650 | - | - | - | 0.150650 |
| 30 | Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.052848 | - | 1.052848 |
| 31 | Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс (ку) | 777 Константиновых 6 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 21.565440 | - | 21.565440 |
| 32 | Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.от (ку) | 777 Константиновых 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 102.907800 | - | - | - | 102.907800 |
| 33 | Константиновых ул, 7, Константиновых,7-ж.дом,1987г.от (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 26.708120 | - | - | - | 26.708120 |
| 34 | Константиновых ул, 9, Константиновых,9-ж.дом,1969г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 73.476240 | - | - | - | 73.476240 |
| 35 | Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 68 | № СФ 13529/00/1 Т от 04.02.2020 г. | Кулахсзян Петрос Рафикович | КалугаТеплосеть | 2.815480 | - | - | - | 2.815480 |
| 36 | Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 67 | СФ 13391/00/1 Т от 23.12.2019 г. | Иванова Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.624320 | - | - | - | 2.624320 |
| 37 | Константиновых ул, 9/1, Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 21.442960 | - | - | - | 21.442960 |
| 38 | Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-пром.маг. (гвс) | 0590 ГВС | Голикова Л.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000385 | - | 0.000385 |
| 39 | Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1966/00/5/02 Г (прямой договор КР на СОИ с 01.01.2021г.) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.218371 | - | 1.218371 |
| 40 | Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-ж.д.9эт.гвс (ку) | 777 Ленина 65 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 39.253760 | - | 39.253760 |
| 41 | М.Горького ул, 1а, Горького,1а-маг.запчасти (тепло) | 0257 Тепло от 15.12.2003 г. | Автодом (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.020800 | - | - | - | 0.020800 |
| 42 | М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 38.215800 | - | 38.215800 |
| 43 | М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.453872 | - | 0.453872 |
| 44 | М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.от (ку) | 777 Максима Горького 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.420120 | - | - | - | 48.420120 |
| 45 | М.Горького ул, 3/1, Горького,3 кор.1-общ.1967г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 77.358440 | - | - | - | 77.358440 |
| 46 | М.Горького ул, 5, Горького,5 м-н "Автозапчасти" (тепло) | 0514 Тепло | Гончаров Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.007293 | - | - | - | 0.007293 |
| 47 | М.Горького ул, 5, Горького,5-"Автозапчасти" (тепло) | 0514 Тепло | Гончаров Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.002241 | - | - | - | 0.002241 |
| 48 | М.Горького ул, 5, Горького,5-ж.д.1978г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 17.983200 | - | - | - | 17.983200 |
| 49 | М.Горького ул, 6, Горького,6-ж.д. 1999г.от (тепло) | 777 Максима Горького 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 69.589320 | - | - | - | 69.589320 |
| 50 | М.Горького ул, 7, Горького,7-ж.д. 1971г. (ку) | 777 Максима Горького 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.393520 | - | - | - | 106.393520 |
| 51 | М.Горького ул, 7, ул.Максима Горького, д 7, пом 22 (тепло) (ку) | СФ 13598/00/5 Т от 02.03.2020 г. | Савельев Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 52 | М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.803840 | - | 2.803840 |
| 53 | М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.261581 | - | 0.261581 |
| 54 | М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 33.257120 | - | - | - | 33.257120 |
| 55 | М.Горького ул, 8, Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 79.725520 | - | - | - | 79.725520 |
| 56 | М.Горького ул, 9, Горького,9-МБОУ N87 гвс (гвс) | БД 0151/00/2 Г от 18.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.066440 | - | 0.066440 |
| 57 | М.Горького ул, 9, Горького,9-гараж МБОУ N 87 от. (тепло) | БД 0151/00/2 Т от 18.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.008000 | - | - | - | 0.008000 |
| 58 | М.Горького ул, 9, Горького,9-д/сад №87 от . (тепло) | БД 0151/00/2 Т от 18.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.280000 | - | - | - | 0.280000 |
| 59 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-пром.маг.Герасимова (тепло) ( ку) | 0059 Тепло | Герасимова Н.И. | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 60 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11 -нежил.пом. (тепло)(ку) | 0108/00/2 Т от 09.06.2017г. | Конорев С.И. | КалугаТеплосеть | 1.408920 | - | - | - | 1.408920 |
| 61 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-Белан А.К.магазин (тепло) ( КУ) | 0412/00/2 Тепло от 01.06.2016 | Белан А.К | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 62 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-ж.дом 1977г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 43.903080 | - | - | - | 43.903080 |
| 63 | Маршала Жукова ул, 11/1, Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 47.308560 | - | - | - | 47.308560 |
| 64 | Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13-маг.Кашкинова (тепло)(КУ) | 0142 Тепло | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | 2.553520 | - | - | - | 2.553520 |
| 65 | Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13 -ж.дом 1974г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 76.766080 | - | - | - | 76.766080 |
| 66 | Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1-отдел кадр. (тепло) | 0404 Тепло | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 67 | Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 74.174800 | - | - | - | 74.174800 |
| 68 | Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1(тепло) (ку) | 8563/00/2 Т от 01.01.2017 | Яшкин Геннадий Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.666800 | - | - | - | 2.666800 |
| 69 | Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-пром.маг. (тепло) (ку) | 0362/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 1.380600 | - | - | - | 1.380600 |
| 70 | Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-маг. (тепло)(КУ) | 13808/00/1Т от 01.09.2020г | ИП Алибеков Арсен Багданович | КалугаТеплосеть | 1.184720 | - | - | - | 1.184720 |
| 71 | Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-ж.дом 1975г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 74.410800 | - | - | - | 74.410800 |
| 72 | Маршала Жукова ул, 19, М.Жукова,19 торговый центр (тепло) | 4074/00/2 Т | БайкалХим (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.052550 | - | - | - | 0.052550 |
| 73 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,19-ателье (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.007949 | - | - | - | 0.007949 |
| 74 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21 склад (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.154591 | - | - | - | 0.154591 |
| 75 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-бытовка (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.001899 | - | - | - | 0.001899 |
| 76 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-контора (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.022286 | - | - | - | 0.022286 |
| 77 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-магазин (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.005069 | - | - | - | 0.005069 |
| 78 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-новое здание (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.010464 | - | - | - | 0.010464 |
| 79 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-пристройка к складу (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.004069 | - | - | - | 0.004069 |
| 80 | Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-Максимова А.Н.стомат.кабинет (тепло) (ку) | 0128 Тепло | Максимов Андрей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.665520 | - | - | - | 0.665520 |
| 81 | Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-ж.дом 1976г. (ку) | 777 Маршала Жукова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.436000 | - | - | - | 106.436000 |
| 82 | Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-маг.мебельный (тепло) (ку) | 0087 Тепло | Корнилова Роза Аклямовна | КалугаТеплосеть | 2.612520 | - | - | - | 2.612520 |
| 83 | Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-ж.дом 1973г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 76.527720 | - | - | - | 76.527720 |
| 84 | Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 93.312040 | - | - | - | 93.312040 |
| 85 | Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.535253 | - | 0.535253 |
| 86 | Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.880390 | - | 35.880390 |
| 87 | Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к1-ж.д.1987г.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 30.436920 | - | - | - | 30.436920 |
| 88 | Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.304707 | - | 0.304707 |
| 89 | Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к.1-ж.д.1987г.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.252430 | - | 11.252430 |
| 90 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 91 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114-общеж.гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020542 | - | 0.020542 |
| 92 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 -общежитие от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.214620 | - | - | - | 0.214620 |
| 93 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери отопл. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 94 | Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.524279 | - | 0.524279 |
| 95 | Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 777 Пролетарская 116 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 96 | Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 777 Пролетарская 116 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.836440 | - | - | - | 79.836440 |
| 97 | Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118 гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.917954 | - | 0.917954 |
| 98 | Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 777 Пролетарская 118 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.916800 | - | 51.916800 |
| 99 | Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 777 Пролетарская 118 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 133.356520 | - | - | - | 133.356520 |
| 100 | Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.754140 | - | 0.754140 |
| 101 | Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.368960 | - | 19.368960 |
| 102 | Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 110.709960 | - | - | - | 110.709960 |
| 103 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.517189 | - | 0.517189 |
| 104 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.781120 | - | 11.781120 |
| 105 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.014520 | - | - | - | 78.014520 |
| 106 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-Евсеев И.Н.пром.маг. (тепло) | 4912/00/2 Т от 01.01.2015 | Евсеев Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 107 | Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.151823 | - | 0.151823 |
| 108 | Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.529280 | - | 4.529280 |
| 109 | Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 34.378120 | - | - | - | 34.378120 |
| 110 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 2 (тепло)ку | 13682/00/1 Т от 22.06.2020г. | ИП Гусынина Ирина Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 0.672750 | - | - | - | 0.672750 |
| 111 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 3 (тепло)ку | 13683/00/1 Т от 22.06.2020г. | Гусынин Александр Львович | КалугаТеплосеть | 0.725400 | - | - | - | 0.725400 |
| 112 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 4 (тепло)ку | 13687/00/1 Т от 26.06.2020г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 1.407510 | - | - | - | 1.407510 |
| 113 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-нежилые помещение 1 (ку) (тепло) | 13688/00/1 Т от 26.06.2020г. | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.751020 | - | - | - | 3.751020 |
| 114 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165 гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.094792 | - | 2.094792 |
| 115 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-гвс (ку) | 777 Пролетарская 165 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 116 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-от(ку) (тепло) | 777 Пролетарская 165 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.456000 | - | - | - | 66.456000 |
| 117 | Суворова ул, 177, Суворова,177-храм (тепло) | 333/2 Тепло | Храм СВВ Космы и Дамиана | КалугаТеплосеть | 0.028400 | - | - | - | 0.028400 |
| 118 | Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.097920 | - | 4.097920 |
| 119 | Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.261984 | - | 0.261984 |
| 120 | Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д.1997г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 61.742320 | - | - | - | 61.742320 |
| 121 | Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д.1988г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 27.512880 | - | - | - | 27.512880 |
| 122 | Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 13.800150 | - | 13.800150 |
| 123 | Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.311358 | - | 0.311358 |
| 124 | Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, нежил.помещ. №1 (ку), (тепло) Мартвых А.С. | 4226/00/2 Т | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 4.552440 | - | - | - | 4.552440 |
| 125 | Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 36.953280 | - | 36.953280 |
| 126 | Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 127 | Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | 777 пер. Теренинский 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.217480 | - | - | - | 78.217480 |
| 128 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс (гвс) | БД 0368/00/2 Г от 26.01.2021г. | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023000 | - | 0.023000 |
| 129 | Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.438454 | - | 0.438454 |
| 130 | Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 24.766560 | - | 24.766560 |
| 131 | Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | 777 Фридриха Энгельса 7/20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.725360 | - | - | - | 64.725360 |
| 132 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты (гвс) | 0489/00/2 Г от 03.05.2011 г. | Орлова Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006850 | - | 0.006850 |
| 133 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты от. отопление (ку) | 0489/00/2 Т от 03.05.2011 г. | Орлова Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 134 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз" от (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 77.776160 | - | - | - | 77.776160 |
| 135 | Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1823/00/5/04 Г от 30.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.563273 | - | 0.563273 |
| 136 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз"гвс (ку) | 777 Чижевского 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 21.166080 | - | 21.166080 |
| 137 | Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г. от. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 78.330760 | - | - | - | 78.330760 |
| 138 | Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.650929 | - | 0.650929 |
| 139 | Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.724480 | - | 34.724480 |
| 140 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты гвс (гвс) | 0077 ГВС | Дедок-Марченко Т.М. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000958 | - | 0.000958 |
| 141 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты от. (тепло)(КУ) | 0077 Тепло | Дедок-Марченко Т.М. | КалугаТеплосеть | 1.135160 | - | - | - | 1.135160 |
| 142 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 77.785600 | - | - | - | 77.785600 |
| 143 | Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.570319 | - | 0.570319 |
| 144 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 36.729630 | - | 36.729630 |
| 145 | Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие гвс (гвс) | 777 Чижевского 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.336870 | - | 15.336870 |
| 146 | Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (тепло)(ку) | 777 Чижевского 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.755880 | - | - | - | 49.755880 |
| 147 | Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042960 | - | 0.042960 |
| 148 | Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.361187 | - | - | - | 0.361187 |
| 149 | Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019242 | - | 0.019242 |
| 150 | Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.485084 | 0.460001 | - | - | 0.945085 |
| 151 | Чижевского ул, 17, Чижевского,17-гараж от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.012139 | - | - | - | 0.012139 |
| 152 | Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 31.402160 | - | - | - | 31.402160 |
| 153 | Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.289794 | - | 0.289794 |
| 154 | Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.074010 | - | 15.074010 |
| 155 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо от. (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.185145 | - | - | - | 0.185145 |
| 156 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо гвс (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000975 | - | 0.000975 |
| 157 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007594 | - | 0.007594 |
| 158 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006749 | - | 0.006749 |
| 159 | Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.232287 | - | 0.232287 |
| 160 | Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.995200 | - | 2.995200 |
| 161 | Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 35.482600 | - | - | - | 35.482600 |
| 162 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (гвс) | 0284 ГВС | Розенталь Леонид Матвеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000730 | - | 0.000730 |
| 163 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (тепло)(ку) | 0284/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь Леонид Матвеевич | КалугаТеплосеть | 1.371160 | - | - | - | 1.371160 |
| 164 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23/кв.1/-пром.маг. (тепло) (ку) | 0285/00/2 Тепло от 01.03.2017 г. | Агафонов В.И. | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 165 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг.пром.тов. (гвс) | 0304 ГВС | Агеенко А.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 166 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23- помещение № 117 (тепло) (ку) | 0304/00/2 Тепло от 23.03.2017 | Агеенко А.А. | КалугаТеплосеть | 1.814840 | - | - | - | 1.814840 |
| 167 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-пром.маг. (тепло) (ку) | 0345/00/2 Тепло от 01.02.2009 | Заломов Игорь Владиславович | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 168 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг."Мама и малыш" (гвс) | 0596 ГВС | Семушкин В.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 169 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг."Мама и малыш" (тепло) (ку) | 0596/00/2 Тепло от 23.03.2017г. | Семушкин В.В. | КалугаТеплосеть | 0.868480 | - | - | - | 0.868480 |
| 170 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис гвс. (гвс) | 0644 ГВС | Фролов А.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 171 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис от. (тепло) (ку) | 0644/00/2 Тепло от 01.01.2013 | Фролов А.А. | КалугаТеплосеть | 1.559960 | - | - | - | 1.559960 |
| 172 | Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.887993 | - | 0.887993 |
| 173 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 48.457080 | - | 48.457080 |
| 174 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (отопление)(ку) | 6861/00/2 Т | Татаренко Дмитрий Юрьевич | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 175 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23 нежилое помещение (отопление) (КУ) | 701/00/2 Т от 30.12.2013г. | Ломоносов Игорь Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.050200 | - | - | - | 1.050200 |
| 176 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 777 Чижевского 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 122.309596 | - | - | - | 122.309596 |
| 177 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение (тепло)(ку) | 8825/00/2 Т от 21.04.2017 г. | Савельев Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.717440 | - | - | - | 0.717440 |
| 178 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение (гвс) | 8854/00/2 Г от 15.05.2017 г. | Савельев Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000660 | - | 0.000660 |
| 179 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (гвс) | 9987/00/2 Г от 15.01.2018 г. | Татаренко Дмитрий Юрьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000504 | - | 0.000504 |
| 180 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ООО"Автомобили" (тепло) (ку) | 0099 Тепло | АВТОМОБИЛИ ООО | КалугаТеплосеть | 26.774200 | - | - | - | 26.774200 |
| 181 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (гвс) | 0362 ГВС | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 182 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (тепло) (ку) | 0362/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 1.512760 | - | - | - | 1.512760 |
| 183 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25 .офис (гвс) | 0525 ГВС | Кац А.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000479 | - | 0.000479 |
| 184 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25 офис (тепло) (ку) | 0525/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Кац А.А. | КалугаТеплосеть | 1.519840 | - | - | - | 1.519840 |
| 185 | Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.951634 | - | 0.951634 |
| 186 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.979840 | - | 18.979840 |
| 187 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 89.370840 | - | - | - | 89.370840 |
| 188 | Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 45.186920 | - | - | - | 45.186920 |
| 189 | Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.408983 | - | 0.408983 |
| 190 | Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.443310 | - | 21.443310 |
| 191 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Мебель" (гвс) | 0193 ГВС | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 192 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Мебель" (тепло) (ку) | 0193/00/2 Тепло от 23.03.2017 г. | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | 1.359360 | - | - | - | 1.359360 |
| 193 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (гвс) | 0553 ГВС | Карасева Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 194 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (тепло) (ку) | 0553 Тепло от 23.12.2011г. | Карасева Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 195 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (гвс) | 0592 ГВС | Грачев Д.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 196 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (тепло) | 0592/00/2 Тепло от 23.03.2017г. | Грачев Д.И. | КалугаТеплосеть | 1.154040 | - | - | - | 1.154040 |
| 197 | Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.505621 | - | 0.505621 |
| 198 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 34.987680 | - | 34.987680 |
| 199 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | 777 Чижевского 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.610996 | - | - | - | 73.610996 |

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болотникова ул, 10, Болотникова,10-ж/д,1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 76.515920 | - | - | - | 76.515920 |
| 2 | Болотникова ул, 2, Болотникова,2-неж.пом. (тепло)(ку) | 0480/00/2 Тепло | Писарева М.В. | КалугаТеплосеть | 9.214800 | - | - | - | 9.214800 |
| 3 | Болотникова ул, 2, Болотникова,2-ж.д 1960г.от (ку) | 777 Болотникова 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 67.576600 | - | - | - | 67.576600 |
| 4 | Болотникова ул, 4, Болотникова,4-ж/д,1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 81.984040 | - | - | - | 81.984040 |
| 5 | Болотникова ул, 4, Болотникова,4-офис ППО КО МПРА (ку) (тепло) | 6102/00/2 Т от 01.10.2015г. | ППО КО МПРА | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 6 | Болотникова ул, 6, Болотникова,6 ж/д, 1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.515200 | - | - | - | 38.515200 |
| 7 | Болотникова ул, 8, Болотникова,8 ж/д, 1962г. (ку) | 777 Болотникова 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.064920 | - | - | - | 83.064920 |
| 8 | Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-нежилое помещение № 18 (ку) | 11622/00/4 Т от 29.05.2019 г. | Байрамов Эльхан Агададаш Оглы | КалугаТеплосеть | 1.243200 | - | - | - | 1.243200 |
| 9 | Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-ж.дом.1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 33.910800 | - | - | - | 33.910800 |
| 10 | Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23- ОАО "ЦентрТелеком" (тепло)(ку) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.226400 | - | - | - | 1.226400 |
| 11 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-маг."Вега" (тепло)(ку) | 0169 Тепло | Кузина Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.944640 | - | - | - | 1.944640 |
| 12 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Запольская (тепло)(ку) | 0507/00/2 Тепло от 16.05.2017г. | Запольская Тамара Васильевна | КалугаТеплосеть | 2.574760 | - | - | - | 2.574760 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-магазин Зинченко С.В. (тепло)(ку) | 654/ Тепло | Зинченко Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-ж/д,1960г. (ку) | 777 Маршала Жукова 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.303680 | - | - | - | 32.303680 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Сучкова Л.К. (тепло)(ку) | 8278/00/2 Т от 15.12.2016 | Сучкова Лидия Константиновна | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 неж.пом. 37 (тепло) (ку) | 13434/00/2Т от 27.12.2019г. | Абрамян Аида Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.689120 | - | - | - | 0.689120 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 4 (тепло)(ку) | 248/2 Тепло | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 2.286840 | - | - | - | 2.286840 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 5 (тепло)(ку) | 248/2 Тепло | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 2.069720 | - | - | - | 2.069720 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-нежил.помещ.№3 (тепло) (ку) | 4915/00/2 Т от 01.02.2015 г. | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-ж/д,1961г. (ку) | 777 Маршала Жукова 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.048800 | - | - | - | 32.048800 |
| 21 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-магазин (тепло) (ку) | ДС 6700/00/2 Т с ООО "Импульс" | ООО "ИМПУЛЬС" | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-Дикси (тепло) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.094300 | - | - | - | 0.094300 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-ж/д,1961г. (ку) | 777 М.Жукова ,29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.688040 | - | - | - | 61.688040 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 31, Жукова,31-ж.дом, 1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.961240 | - | - | - | 38.961240 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 33, Жукова,33 ООН (тепло) | 8488/00/2 Т | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.080831 | - | - | - | 0.080831 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-маг."Татиана" (тепло)(ку) | 0132/00/2 Т | Федоров Виталий Александрович | КалугаТеплосеть | 1.342840 | - | - | - | 1.342840 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-магазин ООО"Депозит-плюс" (тепло) | 0137/00/2 Т | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | 0.002760 | - | - | - | 0.002760 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-"Интеллект Маркет" (тепло) (ку) | 0496/00/2 Тепло от 15.05.2017г. | Моисеев Ю.П. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 34, ул. Маршала Жукова, д.34, неж. пом. 22 | 10891/00/2Т от 01.11.2018г. | Тахтай Елена Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-ж.д.1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.054160 | - | - | - | 33.054160 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 35, Жукова,35-Учебный корпус (тепло) | БД 0587/00/2 Т от 21.01.21г | ГБПОУ КО КТЭП | КалугаТеплосеть | 0.254000 | - | - | - | 0.254000 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-"Дом,сад,огород" (тепло) (ку) | 0105 Тепло | Чесноков Геннадий Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.347560 | - | - | - | 1.347560 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 пом.2 (тепло) ку | 10190/00/2 Т | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.993560 | - | - | - | 0.993560 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 офис (тепло) ку | 654/ Тепло | Зинченко Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.392400 | - | - | - | 1.392400 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.229440 | - | - | - | 34.229440 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" (тепло) | 0570/00/2 Т от 01.10.2012 г. | Фобос (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.026369 | - | - | - | 0.026369 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38 Магазин, кафе (тепло) | 0571 Тепло | НАДЕЖДА-38 ООО | КалугаТеплосеть | 0.007058 | - | - | - | 0.007058 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" Тандер (тепло) | д/с с ООО "Фобос" 570 Т от 01.10.12 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.031025 | - | - | - | 0.031025 |
| 39 | Маршала Жукова ул, 40, М.Жукова,40 помещ.офисное (тепло)(ку) | 5040/00/2 Т | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | 0.703280 | - | - | - | 0.703280 |
| 40 | Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-аптека (тепло)(ку) | 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 41 | Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.771080 | - | - | - | 58.771080 |
| 42 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-маг."Брабион" (тепло)(ку) | 0593 Тепло | Барабанкин Игорь Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 43 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Егоров Д.А. (тепло) (ку) | 10192/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Егоров Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 44 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Кочнева Л.А. индивид. отопление. (тепло) (ку) | 10193/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Кочнева Людмила Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 45 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Соцков Э.В. (тепло) (ку) | 10194/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 46 | Маршала Жукова ул, 42, Маршала Жукова,42 нежилое помещ.№5 (тепло)(ку) | 3801/00/2 Т | Федин Петр Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 47 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Кривошеева Е. А. (тепло) (ку) | 5460/00/2 Т от 18.09.2015 г. | Кривошеева Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 0.936920 | - | - | - | 0.936920 |
| 48 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-ж/д.1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.541960 | - | - | - | 54.541960 |
| 49 | Маршала Жукова ул, 44, Жукова,44-ж/д,1962г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 83.253720 | - | - | - | 83.253720 |
| 50 | Маршала Жукова ул, 46, Жукова,46-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.430080 | - | - | - | 82.430080 |
| 51 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-неж.пом. (тепло) (ку) | 0008/00/2Т от 25.12.2019г. | Хлебокомбинат | КалугаТеплосеть | 1.307440 | - | - | - | 1.307440 |
| 52 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-Костюхин А.И. (тепло) (ку) | 0442 Тепло | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.777080 | - | - | - | 1.777080 |
| 53 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-"Лингвист" (тепло)(ку) | 0494 Тепло от 11.12.2006 г. | НОУ ДО "Лингвист" | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 54 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.725160 | - | - | - | 60.725160 |
| 55 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48 , нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | 9428/00/2 Т | Шохина Татьяна Николаевна | КалугаТеплосеть | 2.843800 | - | - | - | 2.843800 |
| 56 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-центр здоровья от. (тепло)(ку) | БД 0027А/00/2 Т от 18.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 7.370280 | - | - | - | 7.370280 |
| 57 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-неж.пом./бывш.кв.24/ (тепло) (ку) | 0057/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Трусова Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.401840 | - | - | - | 1.401840 |
| 58 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-книжный магазин (тепло) (ку) | 0130/00/2 Т от 01.07.2016 г. | Усачева Валентина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.135160 | - | - | - | 1.135160 |
| 59 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-прод.маг. (тепло) (ку) | 0574/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Комиссаров И.В. | КалугаТеплосеть | 0.738680 | - | - | - | 0.738680 |
| 60 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-промт.маг. (тепло) (ку) | 0594 Тепло | Барабанкин Игорь Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.005360 | - | - | - | 1.005360 |
| 61 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова, пом.62 (тепло) (ку) | 11539/00/2 Т от 02.04.2019 г. | Курочкина Ольга Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 62 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-ж/д, 1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 54.112440 | - | - | - | 54.112440 |
| 63 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-нежилое помещение (тепло)(ку) | 5286/00/2 Т от 01.10.2014 г. | Краваль Виктория Степановна | КалугаТеплосеть | 1.711000 | - | - | - | 1.711000 |
| 64 | Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд" от. (тепло) | БД 0572/00/2 Т от 07.12.20г | ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | КалугаТеплосеть | 0.412000 | - | - | - | 0.412000 |
| 65 | Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57-"Труд"трибуны от. (тепло) | БД 0572/00/2 Т от 07.12.20г | ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 66 | Чехова ул, 1, Чехова,1-ж.дом 1973г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 76.100560 | - | - | - | 76.100560 |
| 67 | Чехова ул, 1, Чехова,1-Импульс от. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.496880 | - | - | - | 2.496880 |
| 68 | Чехова ул, 11, Чехова,11-ж.дом 1998г. от. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 72.355240 | - | - | - | 72.355240 |
| 69 | Чехова ул, 13, Чехова,13-ж.дом 1963г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.309880 | - | - | - | 38.309880 |
| 70 | Чехова ул, 13а, Чехова,13а-ТСЖ от (ку) | 0706 Тепло от 29.09.2006г. | ТСЖ Чеховское | КалугаТеплосеть | 61.104950 | - | - | - | 61.104950 |
| 71 | Чехова ул, 15, Чехова,15-общ.1965г.от (ку) | 777 Чехова 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.058600 | - | - | - | 51.058600 |
| 72 | Чехова ул, 17, Чехова,17-ж.дом, 1963г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 60.630760 | - | - | - | 60.630760 |
| 73 | Чехова ул, 19, Чехова,19-ж/д,1963г. (ку) | 777 Чехова 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.171120 | - | - | - | 83.171120 |
| 74 | Чехова ул, 21, Чехова,21-ж.дом, 1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 61.185360 | - | - | - | 61.185360 |
| 75 | Чехова ул, 3, Чехова,3 Поликлиника (тепло) (КУ) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 18.662880 | - | - | - | 18.662880 |
| 76 | Чехова ул, 3, Чехова,3-ж.дом 1974г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 62.964800 | - | - | - | 62.964800 |
| 77 | Чехова ул, 5, Чехова,5-общ.1962г.от (ку) | 777 Чехова 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 68.929228 | - | - | - | 68.929228 |
| 78 | Чехова ул, 7, Чехова,7-ж/д,1962г. (ку) | 777 Чехова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.876760 | - | - | - | 83.876760 |
| 79 | Чехова ул, 9, Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"от. (тепло) | БД 0567/00/2 Т от 25.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.099100 | - | - | - | 0.099100 |

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35 прачечная потери гвс (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня гвс. (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.044976 | - | 0.044976 |
| 3 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 гвс (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.064250 | - | 0.064250 |
| 4 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка гвс (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001583 | - | 0.001583 |
| 5 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня ( склад) (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.039260 | - | - | - | 0.039260 |
| 6 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гараж от. (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.032460 | - | - | - | 0.032460 |
| 7 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 от. (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.384840 | - | - | - | 0.384840 |
| 8 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка от. (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.024590 | - | - | - | 0.024590 |
| 9 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гаражи (тепло) | БД 14163/00/1 Т от 01.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть | 0.027360 | - | - | - | 0.027360 |
| 10 | Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Гараж , склад потери отопление (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Прачечная, отопление потери (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Маяковского ул, 37, Маяковского,37-ж.дом 1979г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 78.406280 | - | - | - | 78.406280 |
| 13 | Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.504823 | - | 0.504823 |
| 14 | Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.763840 | - | 29.763840 |
| 15 | Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 62.018440 | - | - | - | 62.018440 |
| 16 | Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.388139 | - | 0.388139 |
| 17 | Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.548480 | - | 18.548480 |
| 18 | Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 36.115080 | - | - | - | 36.115080 |
| 19 | Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.386325 | - | 0.386325 |
| 20 | Новаторская ул, 32, Новаторская,32-общеж.гвс (гвс) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.626560 | - | 30.626560 |

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001718 | - | 0.001718 |
| 2 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Главный корпус стр.6 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.066999 | - | 0.066999 |
| 3 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Дезинфект.8 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001117 | - | 0.001117 |
| 4 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.3/14/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.033499 | - | 0.033499 |
| 5 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.4/3/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015913 | - | 0.015913 |
| 6 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПРЦ стр.16 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000411 | - | 0.000411 |
| 7 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 1,3,5,7 стр.9 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.083749 | - | 0.083749 |
| 8 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 4,9,10,12 стр.10 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.087935 | - | 0.087935 |
| 9 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.15 стр.8 Псих.больница гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.025125 | - | 0.025125 |
| 10 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.2,6 стр.20 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017681 | - | 0.017681 |
| 11 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.20 стр.7 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010887 | - | 0.010887 |
| 12 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пансионат стр.15 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002547 | - | 0.002547 |
| 13 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная,дезинф. стр.5 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004186 | - | 0.004186 |
| 14 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.22/13/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005892 | - | 0.005892 |
| 15 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.5/19/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002290 | - | 0.002290 |
| 16 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", АБК Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.086692 | - | - | - | 0.086692 |
| 17 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.041855 | - | - | - | 0.041855 |
| 18 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.22 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 19 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Главный корпус стр.6 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.370000 | - | - | - | 0.370000 |
| 20 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Клуб стр.2 а Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.045000 | - | - | - | 0.045000 |
| 21 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПРЦ стр.16 Псих.больница тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.056684 | - | - | - | 0.056684 |
| 22 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПТМ стр.3 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.160400 | - | - | - | 0.160400 |
| 23 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Малярный цех стр.5 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.041300 | - | - | - | 0.041300 |
| 24 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 1,3,5,7 стр.9 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.370000 | - | - | - | 0.370000 |
| 25 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 15 стр.8 Псих.больница тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.094000 | - | - | - | 0.094000 |
| 26 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 4,9,10,12 стр.10 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.484000 | - | - | - | 0.484000 |
| 27 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.2,6 стр.20 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.156000 | - | - | - | 0.156000 |
| 28 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.20 стр.7 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.078500 | - | - | - | 0.078500 |
| 29 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пансионат стр.15 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.086000 | - | - | - | 0.086000 |
| 30 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.001885 | - | - | - | 0.001885 |
| 31 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная, дезинф. Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.068000 | - | - | - | 0.068000 |
| 32 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.022755 | - | - | - | 0.022755 |
| 33 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Производ.помещ.Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.020439 | - | - | - | 0.020439 |
| 34 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", тер.Психбольн.-произ.пом. (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.025146 | - | - | - | 0.025146 |
| 35 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Участок выпечки Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 36 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Пищеварочный больница (гвс) | дс к дог.0203/00/2 Г с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" от 0 | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015684 | - | 0.015684 |
| 37 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Полуфабрикатов больница (гвс) | дс к дог.0203/00/2 Г с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" от 0 | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001928 | - | 0.001928 |
| 38 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО Полуфабрикат (тепло) | дс к дог.0203/00/2 Т с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.008114 | - | - | - | 0.008114 |
| 39 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 ООО Полуфабрикат (тепло) | дс к дог.0203/00/2 Т с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.017244 | - | - | - | 0.017244 |
| 40 | Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.049575 | - | 0.049575 |
| 41 | Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 42 | Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 15.238800 | - | - | - | 15.238800 |
| 43 | Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.082223 | - | 0.082223 |
| 44 | Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.2эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.960640 | - | 4.960640 |
| 45 | Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 17.731170 | - | - | - | 17.731170 |
| 46 | Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.206363 | - | 0.206363 |
| 47 | Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.2эт. наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 48 | Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 55.929150 | - | - | - | 55.929150 |
| 49 | Психбольницы тер, 26, тер.Психбольн.26-ж.д.1976г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 39.763170 | - | - | - | 39.763170 |

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Механизаторов, 38 «Калугатехремонт АО», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Механизаторов ул, 21, Механизаторов,21-ж.д.1994г. 5эт.гвс (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 24.587520 | - | 24.587520 |
| 2 | Механизаторов ул, 21, Механизаторов,21-ж.д.1994г.5эт. отопление (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 79.916541 | - | - | - | 79.916541 |
| 3 | Механизаторов ул, 23, Механизаторов,23-ж.д.1986г. отопление (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 120.128094 | - | - | - | 120.128094 |
| 4 | Тракторная ул, 49, Тракторная,49-(помещен.) (ку) (тепло) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 0.380567 | - | - | - | 0.380567 |
| 5 | Тракторная ул, 49, Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. ку (гвс) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 11.862400 | - | 11.862400 |
| 6 | Тракторная ул, 49, Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. отопление (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 60.996179 | - | - | - | 60.996179 |
| 7 | Тракторная ул, 52, Тракторная, д.52 встроен. помещ. в ж/д (гор.полик. №8) (гвс) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000216 | - | 0.000216 |
| 8 | Тракторная ул, 52, Тракторная, д.52 встроен. помещ. в ж/д (гор.полик. №8) (тепло)(ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 3.787672 | - | - | - | 3.787672 |
| 9 | Тракторная ул, 52, Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт. (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 88.777585 | - | - | - | 88.777585 |
| 10 | Тракторная ул, 52, Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 5.607680 | - | 5.607680 |

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Мичурина ул, 10, Мичурина,10-нежилое помещение (тепло)(ку) | 11465/00/4 Т от 14.02.2019 г. | Клыкова Елена Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 2 | Мичурина ул, 10, Мичурина,10 подстанция Ростелеком (тепло) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.250160 | - | - | - | 0.250160 |
| 3 | Мичурина ул, 10, Мичурина,10(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Мичурина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.977680 | - | - | - | 60.977680 |
| 4 | Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.639956 | - | 0.639956 |
| 5 | Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.868737 | - | 30.868737 |
| 6 | Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 79.907240 | - | - | - | 79.907240 |
| 7 | Мичурина ул, 9, Мичурина,9 "б" (тепло) | 0215 Тепло | Лебедев А.В. | КалугаТеплосеть | 0.001683 | - | - | - | 0.001683 |
| 8 | Никитина ул, 49, Никитина,49(ж.дом) (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 77.105920 | - | - | - | 77.105920 |
| 9 | Никитина ул, 53, Никитина,53(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 71.687360 | - | - | - | 71.687360 |
| 10 | Никитина ул, 53, Никитина, д.53, кв. 1 (тепло)(ку) | № СФ 13578/00/4 Т от 19.02.2020 г. | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 3.863320 | - | - | - | 3.863320 |
| 11 | Никитина ул, 53, Никитина,53 Содружество (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 3.931760 | - | - | - | 3.931760 |
| 12 | Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 Общежитие (гвс) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.121320 | - | 0.121320 |
| 13 | Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 общежитие (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.352270 | - | - | - | 0.352270 |
| 14 | Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.247960 | - | 0.247960 |
| 15 | Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 16 | Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом от (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 36.184400 | - | - | - | 36.184400 |
| 17 | Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (гвс) | БД 0101/00/4 Г | Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040573 | - | 0.040573 |
| 18 | Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 сушилка (гвс) | БД 0101/00/4 Г | Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003120 | - | 0.003120 |
| 19 | Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (тепло) | БД 0101/00/4 Т от 01.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.159000 | - | - | - | 0.159000 |
| 20 | Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.604879 | - | 0.604879 |
| 21 | Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.099192 | - | 29.099192 |
| 22 | Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 79.529640 | - | - | - | 79.529640 |
| 23 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 ( КГУ им.Циолковского) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104103 | - | 0.104103 |
| 24 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.кор. потери до т/сч (гвс) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 25 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч. корпус КГПУ н потери (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 26 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.корпус КГПУ новый (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.270000 | - | - | - | 0.270000 |
| 27 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 учебный корпус (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.604790 | - | - | - | 0.604790 |
| 28 | С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение № 68 (тепло)(ку) | 10779/00/4 Т от 07.11.2018 г. | ООО СитиСтройИнвест | КалугаТеплосеть | 7.621950 | - | - | - | 7.621950 |
| 29 | С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1860/00/5/04 ГВС от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.311539 | - | 1.311539 |
| 30 | С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (ку) (тепло) | 3414/4 Тепло | Монахов В.А. | КалугаТеплосеть | 6.945750 | - | - | - | 6.945750 |
| 31 | С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (гвс) | 3925/00/4 Г | Монахов В.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000568 | - | 0.000568 |
| 32 | С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, ж.д. гвс (ку) | 777 Степана Разина 28 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.803520 | - | 13.803520 |
| 33 | С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, 10эт.2 сек.ж/д отопление (ку) | 777 Степана Разина 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.391300 | - | - | - | 56.391300 |
| 34 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис Сверчкова (тепло) (ку) | 0267/00/4 Тепло от 21.03.2017 г. | Сверчкова Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 35 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 помещение Кутахина (тепло)(ку) | 0371 Тепло от 26.03.2007 г. | Кутахина Ж.В. | КалугаТеплосеть | 1.168200 | - | - | - | 1.168200 |
| 36 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 торгово-офисное пом. Филип. (тепло) (ку) | 0579/00/4 Тепло от 01.01.2017г. | Филиппова Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | 1.180000 | - | - | - | 1.180000 |
| 37 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 магазин Бойцова (тепло)(ку) | 0619 Тепло от 02.05.2012 г. | Бойцова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.698560 | - | - | - | 0.698560 |
| 38 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис (тепло) (ку) | 0634/00/4 Тепло от 01.11.2012 г. | Баклушин Евгений Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 39 | С.Разина ул, 36, Ст. Разина, д.36, пом.16 ( тепло) (ку) | 10208/00/4Т от 01.04.2018г. | Абрамян Аида Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 40 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 кв.3 Полетова О.И.(тепло)(ку) | 6947/00/4 Т от 01.05.2016 | Полетова О.И. | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 41 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 102.235200 | - | - | - | 102.235200 |
| 42 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/с N 44 (гвс) | БД 0102/00/4 Г от 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.115014 | - | 0.115014 |
| 43 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (гвс) | БД 0102/00/4 Г от 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004333 | - | 0.004333 |
| 44 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/сад 44 (тепло) | БД 0102/00/4 Тот 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.172750 | 0.021040 | - | - | 0.193790 |
| 45 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (тепло) | БД 0102/00/4 Тот 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.003538 | - | - | - | 0.003538 |
| 46 | С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.164505 | - | 1.164505 |
| 47 | С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.705082 | - | 32.705082 |
| 48 | С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9эт.ж.дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 96.394200 | - | - | - | 96.394200 |
| 49 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 магазин Степанова (гвс) | 0388 ГВС | Степанова Алла Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000876 | - | 0.000876 |
| 50 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение (гвс) | 10091/00/1 Г от | Кожевникова Т.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000504 | - | 0.000504 |
| 51 | С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.168694 | - | 1.168694 |
| 52 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 37.377236 | - | 37.377236 |
| 53 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 95.200040 | - | - | - | 95.200040 |
| 54 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение (тепло) (ку) | 9375/00/1 Т от 25.10.2017 г. | Кожевникова Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.845520 | - | - | - | 1.845520 |
| 55 | Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 Общежит. (гвс) | БД 0061/00/4 Г от 28.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.031955 | - | 0.031955 |
| 56 | Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 общежитие отопление (ку) | БД 0061/00/4 Т от 28.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | КалугаТеплосеть | 23.188885 | - | - | - | 23.188885 |
| 57 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N1 (гвс) | БД 0250/00/4 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 58 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N2 (гвс) | БД 0250/00/4 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 59 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N1 (тепло) | БД 0250/00/4 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.169100 | - | - | - | 0.169100 |
| 60 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N2 (тепло) | БД 0250/00/4 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.168860 | - | - | - | 0.168860 |
| 61 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (гвс) | БД 0204/00/4 Г от 08.02.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 62 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 Стомат.п-ка (гвс) | БД 0204/00/4 Г от 08.02.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013802 | - | 0.013802 |
| 63 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.009615 | - | - | - | 0.009615 |
| 64 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 стоматология (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.048876 | - | - | - | 0.048876 |
| 65 | Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 22.407840 | - | 22.407840 |
| 66 | Тульский пер, 8, Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.458977 | - | 0.458977 |
| 67 | Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 58.837160 | - | - | - | 58.837160 |

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дарвина ул, 15, Дарвина,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Дарвина 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.657200 | - | - | - | 23.657200 |
| 2 | Дарвина ул, 17, Дарвина,17(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Дарвина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.463600 | - | - | - | 38.463600 |
| 3 | Дарвина ул, 17а, Дарвина,17а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Дарвина 17А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.384000 | - | - | - | 27.384000 |
| 4 | Дарвина ул, 19, Дарвина,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 10.007200 | - | - | - | 10.007200 |
| 5 | Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 спортзал,пристройка (тепло) | БД 0105/00/4 Т от 21.01.2021 г. | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.155180 | - | - | - | 0.155180 |
| 6 | Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"Б" школа N5-осн.здание (тепло) | БД 0105/00/4 Т от 21.01.2021 г. | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.235000 | - | - | - | 0.235000 |
| 7 | Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"В" админис.здание (тепло) | БД 0105/00/4 Т от 21.01.2021 г. | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 8 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 кв.5,6 офис Денисов (тепло) ( ку) | 0432 Тепло от 01.10.2007 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 2.593350 | - | - | - | 2.593350 |
| 9 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 Самгина С.М. (тепло)(ку) | 10075/00/4 Т | Самгина Светлана Михайловна | КалугаТеплосеть | 3.745440 | - | - | - | 3.745440 |
| 10 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 магазин "Напролом" Кикст (тепло) (ку) | 10115/00/4 Тот 01.02.2018г. | Кикст Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 3.442500 | - | - | - | 3.442500 |
| 11 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Дзержинского 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.809700 | - | - | - | 3.809700 |
| 12 | Дзержинского ул, 53, Дзержинского,53 административное здание (тепло) | БД 0533/00/4 Т | МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.085760 | - | - | - | 0.085760 |
| 13 | Дзержинского ул, 57, Дзержинского,57 ср.школа N3 (тепло) | БД 0006/00/4 Т от 25.01.2021 | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" | КалугаТеплосеть | 0.233060 | - | - | - | 0.233060 |
| 14 | Дзержинского ул, 58, Дзержинского,58 рем.стир.маш. (тепло) | 0464 Тепло от 01.06.2006 г. | РЕМО ООО | КалугаТеплосеть | 0.012800 | - | - | - | 0.012800 |
| 15 | Достоевского ул, 43/21, Достоевского,43, пом. 2(тепло)( ку) | 10260/00/4Т от 01.05.2018г. | Падин Артемий Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.731050 | - | - | - | 2.731050 |
| 16 | Достоевского ул, 43/21, Доостоевского,43/21 неж.помещение 1 (КУ) | 674/4 Тепло | Мамедов Назим Джаваншир Оглы | КалугаТеплосеть | 1.845180 | - | - | - | 1.845180 |
| 17 | Достоевского ул, 43, Достоевского,43/21 ж.д ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 43/21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.798410 | - | - | - | 7.798410 |
| 18 | Достоевского ул, 44, Достоевского ,44 потери отопление (тепло) | 0335 Тепло | Тихомиров В.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 19 | Достоевского ул, 44, Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ (тепло) | 0335 Тепло | Тихомиров В.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.015285 | - | - | - | 0.015285 |
| 20 | Достоевского ул, 44, Достоевского,44 администр.помещение (тепло) | БД 0630/00/4 Т от 05.04.2021 | ГБУ КО "Содействие" | КалугаТеплосеть | 0.065000 | - | - | - | 0.065000 |
| 21 | Достоевского ул, 44, Достоевского,44; потери от (тепло) | БД 0630/00/4 Т от 05.04.2021 | ГБУ КО "Содействие" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 22 | Достоевского ул, 45, Достоевского,45 неж.помещение (ку) (тепло) | 0838/00/4 Тепло | Бунаков Алексей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.987470 | - | - | - | 1.987470 |
| 23 | Достоевского ул, 45, Достоевского,45(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 45 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.998582 | - | - | - | 13.998582 |
| 24 | Достоевского ул, 46, Достоевского,46 батальон (тепло) | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.030060 | - | - | - | 0.030060 |
| 25 | Достоевского ул, 46/1, Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 48.292680 | - | - | - | 48.292680 |
| 26 | Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Достоевского 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.321981 | - | - | - | 0.321981 |
| 27 | Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) - центральное отопление | 777 Достоевского 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.390459 | - | - | - | 9.390459 |
| 28 | Достоевского ул, 48, Достоевского,48(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.825200 | - | - | - | 28.825200 |
| 29 | Достоевского ул, 48, Достоевского,48 ж.д. кв. 1 неж.помещение Макарова Е.Е. | СФ 13177/00/1Т | Макарова Екатерина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 2.630070 | - | - | - | 2.630070 |
| 30 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин (тепло) | 0521 Тепло | Шевченко Е.И. | КалугаТеплосеть | 0.010588 | - | - | - | 0.010588 |
| 31 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин 1-ый этаж (тепло) | 0521 Тепло | Шевченко Е.И. | КалугаТеплосеть | 0.021995 | - | - | - | 0.021995 |
| 32 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 административное здание (тепло) | БД 0083/00/4 Т | Министерство финансов Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.256960 | - | - | - | 0.256960 |
| 33 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 министерство финансов (тепло)потери до т/сч | БД 0083/00/4 Т | Министерство финансов Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Достоевского ул, 49, Достоевского,49 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0297/00/4 Т от 03.09.2019 г. | Козлов Петр Львович | КалугаТеплосеть | 1.211760 | - | - | - | 1.211760 |
| 35 | Достоевского ул, 49, Достоевского,49 кв.1 (тепло)(ку) | 13044/00/3 Т от 19.11.2019 г. | Игнатов Вадим Вячеславович | КалугаТеплосеть | 2.216970 | - | - | - | 2.216970 |
| 36 | Достоевского ул, 49, Достоевского,49(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 49 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.712440 | - | - | - | 9.712440 |
| 37 | Достоевского ул, 49а, Достоевского,49а Административное здание (тепло) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.054800 | - | - | - | 0.054800 |
| 38 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Замки" Никишин (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.009785 | - | - | - | 0.009785 |
| 39 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Кокаду" (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.006690 | - | - | - | 0.006690 |
| 40 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Эконика" (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.005854 | - | - | - | 0.005854 |
| 41 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 мебельный салон "Браво" (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.011863 | - | - | - | 0.011863 |
| 42 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Достоевского 57 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.067200 | - | - | - | 28.067200 |
| 43 | Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло), 190 | 0190 Тепло | Лобанов С.Д. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.007527 | - | - | - | 0.007527 |
| 44 | Кирова ул, 50, Кирова,50 "Росинка" (тепло) | 0545 Тепло | Росинка (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.010600 | - | - | - | 0.010600 |
| 45 | Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло) | 544/ Тепло | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.008079 | - | - | - | 0.008079 |
| 46 | Кирова ул, 52, Кирова,52 магазин "Чистюля" (тепло) | 0539 Тепло | Калипсо (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.010588 | - | - | - | 0.010588 |
| 47 | Кирова ул, 52, Кирова,52 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | 6037 Тепло ул. Кирова д. 52 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.003720 | - | - | - | 6.003720 |
| 48 | Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин непродов.товаров Жукова (тепло) (ку) | 0306 Тепло | Жукова Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.520400 | - | - | - | 1.520400 |
| 49 | Кирова ул, 54, Кирова,54 пом.2 (тепло)(ку) | 0321 Тепло | Лобанов С.Д. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.399600 | - | - | - | 2.399600 |
| 50 | Кирова ул, 54, Кирова,54-пом.5 (тепло)(ку) | 0336 Тепло | ИП Елкина С.Г | КалугаТеплосеть | 1.514800 | - | - | - | 1.514800 |
| 51 | Кирова ул, 54, Кирова,54 помещение № 9 Дубинский Л.З.(тепло)(ку) | 0542 Тепло | Дубинский Л.З. | КалугаТеплосеть | 0.845600 | - | - | - | 0.845600 |
| 52 | Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин " Милавица" (тепло)(ку) | 10756/00/4Т от 01.10.2018г. | Зык Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.349200 | - | - | - | 2.349200 |
| 53 | Кирова ул, 54, Кирова,54 ювелирный магазин "Агат" (тепло) (ку) | 5317/00/4 Т от 01.08.2015 г. | Яврумов Виктор Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.910000 | - | - | - | 0.910000 |
| 54 | Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин Пуговицы (тепло)(ку) | 7019/00/4 Т от 01.06.2016 г. | Ковалева Александа Игоревна | КалугаТеплосеть | 1.766800 | - | - | - | 1.766800 |
| 55 | Кирова ул, 54, Кирова,54 жил.дом. ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 34.610800 | - | - | - | 34.610800 |
| 56 | Кирова ул, 54, ул.Кирова, д. 54, кв. 25 (тепло) (ку) | № 13021/00/4 Т от 15.11.2019 г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.604400 | - | - | - | 1.604400 |
| 57 | Кирова ул, 56, Кирова,56, пом. 10 (тепло) (ку) | 0004 Тепло | Костюхина Т.А. | КалугаТеплосеть | 17.225600 | - | - | - | 17.225600 |
| 58 | Кирова ул, 56, Кирова,56 магазин Ильин (тепло)(ку) | 0032/00/4 Т от 15.06.2017 г. | Ильин А.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.212400 | - | - | - | 1.212400 |
| 59 | Кирова ул, 56, Кирова,56 промтоварный магазин Гончаров (тепло)(ку) | 0113/00/4 Т от 15.06.2017 г. | Гончаров Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.960000 | - | - | - | 1.960000 |
| 60 | Кирова ул, 56, Кирова,56-маг.(Кошелев) Власов (тепло)(ку) | 0289/00/4 Тепло | Власов Владимир Степанович | КалугаТеплосеть | 3.704400 | - | - | - | 3.704400 |
| 61 | Кирова ул, 56, Кирова,56 Савельев (тепло)(ку) | 0320/00/4 Т от 15.06.2017 г. | ПБОЮЛ Савельев Ю.С. Обнинское отделение N7786 г.Обнинск | КалугаТеплосеть | 3.360000 | - | - | - | 3.360000 |
| 62 | Кирова ул, 56, Кирова,56 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 56 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.096400 | - | - | - | 81.096400 |
| 63 | Кирова ул, 56, Кирова,56 оф.помещение Сычев (тепло)(ку) | дс с Сычев В.П. № 3666/4 Т от 01.01.2014 г. | ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК | КалугаТеплосеть | 3.670800 | - | - | - | 3.670800 |
| 64 | Кирова ул, 62, Кирова,62(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 62 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.692220 | - | - | - | 6.692220 |
| 65 | Кирова ул, 64, Кирова,64(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 90.380920 | - | - | - | 90.380920 |
| 66 | Кирова ул, 64, Кирова,64(магазин) (тепло) (КУ) | ДС 5255/00/4 Т с ООО "Золотой век" от 01.06.2015 г. | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | 47.702680 | - | - | - | 47.702680 |
| 67 | Ленина ул, 100, Ленина,100 стр.4 магазин "Арго" Иванов (тепло) | 0197 Тепло | Иванов В.С. | КалугаТеплосеть | 0.003747 | - | - | - | 0.003747 |
| 68 | Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100 пом 4П (тепло) (ку) | 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.805600 | - | - | - | 2.805600 |
| 69 | Ленина ул, 100, Ленина,100 ж/дом ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Ленина 100 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.213600 | - | - | - | 82.213600 |
| 70 | Ленина ул, 100, Ленина,100 Город 20,2 (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.565600 | - | - | - | 0.565600 |
| 71 | Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100, пом 2 (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.346800 | - | - | - | 1.346800 |
| 72 | Ленина ул, 102, Ленина,102 магазин "Меркурий" (тепло) (ку) | 0121 Тепло | РТММ (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.577440 | - | - | - | 3.577440 |
| 73 | Ленина ул, 102, Ленина,102 потери магазин Меркурий (тепло) | 0121 Тепло | РТММ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 74 | Ленина ул, 102, Ленина,102 А офис (тепло) | 0520 Тепло | АВАНТАЖ ООО | КалугаТеплосеть | 0.080003 | - | - | - | 0.080003 |
| 75 | Ленина ул, 102, Ленина,102 ж/д ТСЖ (ку) | 0815/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ТСЖ Меркурий- 102 | КалугаТеплосеть | 5.494230 | - | - | - | 5.494230 |
| 76 | Ленина ул, 104, Ленина,104 гараж (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.013700 | - | - | - | 0.013700 |
| 77 | Ленина ул, 104, Ленина,104 Здание художественного музея (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.096000 | - | - | - | 0.096000 |
| 78 | Ленина ул, 104, Ленина,104 Северный флигель (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.004400 | - | - | - | 0.004400 |
| 79 | Ленина ул, 104, Ленина,104 Южный флигель (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.010000 | - | - | - | 0.010000 |
| 80 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 (тепло) | 0044/00/4 Т | Клинушкина Е. И. | КалугаТеплосеть | 0.001183 | - | - | - | 0.001183 |
| 81 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 кафе "17 ступенек" (тепло) | 0150 Тепло | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.002303 | - | - | - | 0.002303 |
| 82 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 Салон связи "МТС" (тепло) | 0426 Тепло | Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | КалугаТеплосеть | 0.002150 | - | - | - | 0.002150 |
| 83 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 аптека (тепло) | 0612 Тепло | Назарова Т.И. | КалугаТеплосеть | 0.001675 | - | - | - | 0.001675 |
| 84 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин "Фунтик" (тепло) | 10125/00/2Т | Бровкина Лариса Петровна | КалугаТеплосеть | 0.003078 | - | - | - | 0.003078 |
| 85 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин (тепло) | 10499/00/4 Т от 28.08.2018 г. | Данилина Юлия Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.007260 | - | - | - | 0.007260 |
| 86 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 пом. 5 (тепло) | 10508/00/4Т от 01.08.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.004072 | - | - | - | 0.004072 |
| 87 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 нежилое помещение (тепло) | 13781/00/1Т от 01.09.2020 | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.004081 | - | - | - | 0.004081 |
| 88 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин Крошкин дом (тепло) | 3910/00/4 Т от 01.10.2014 | Московкин Павел Александрович | КалугаТеплосеть | 0.009367 | - | - | - | 0.009367 |
| 89 | Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Баркова (тепло) (ку) | 0183 Тепло | Баркова Т.С. магазин "Мебель" | КалугаТеплосеть | 1.832126 | - | - | - | 1.832126 |
| 90 | Ленина ул, 80, Ленина,80 офис Рвачева пом. 25(тепло) (ку) | 0255/00/4Т от 01.08.2018г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.884550 | - | - | - | 1.884550 |
| 91 | Ленина ул, 80, Ленина,80 Рвачева (тепло) (ку) | 0255/00/4Т от 01.08.2018г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.956291 | - | - | - | 1.956291 |
| 92 | Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Хасанов О.З. (тепло)(ку) | 10084/00/1 Т от 09.02.2018 г. | Хасанов Олег Зулкарович | КалугаТеплосеть | 1.939735 | - | - | - | 1.939735 |
| 93 | Ленина ул, 80, Ленина,80 Падин М.М. (тепло)(ку) | 10535/00/1Т от 01.08.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 2.000438 | - | - | - | 2.000438 |
| 94 | Ленина ул, 80, Ленина,80 Агеев В.В. пом. 4 (тепло) (ку) | 10537/00/1Т от 01.08.2018г. | Агеев Василий Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.961809 | - | - | - | 1.961809 |
| 95 | Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Ленина 80 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.653672 | - | - | - | 0.653672 |
| 96 | Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | 777 Ленина 80 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.658181 | - | - | - | 32.658181 |
| 97 | Ленина ул, 82, Ленина,82 Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.422000 | - | - | - | 2.422000 |
| 98 | Ленина ул, 82, Ленина,82 нежилое помещение (тепло) (ку) | 6916/00/4 Т от 01.06.2016 | Екименкова Валентина Васильевна | КалугаТеплосеть | 13.358800 | - | - | - | 13.358800 |
| 99 | Ленина ул, 82, Ленина,82 ж/д ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 56.414400 | - | - | - | 56.414400 |
| 100 | Ленина ул, 92, Ленина,92 парикмахерская "Фигаро" (тепло)(ку) | 0126 Тепло от 01.10.2012 г. | Щирова Э.Э. | КалугаТеплосеть | 0.730800 | - | - | - | 0.730800 |
| 101 | Ленина ул, 92, Ленина,92 магазин (тепло)(ку) | 10602/00/4 Т от 24.09.2018 г. | Потапова Нина Егоровна | КалугаТеплосеть | 1.918000 | - | - | - | 1.918000 |
| 102 | Ленина ул, 92, Ленина,92(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Ленина 92 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.100400 | - | - | - | 15.100400 |
| 103 | Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Времена года (тепло)(ку) | 0271/00/4 Т | Пахрин Олег Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.002400 | - | - | - | 1.002400 |
| 104 | Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Романова (тепло)(Ку) | 0541/00/4 Т от 21.09.2018 г. | Романова В.В. | КалугаТеплосеть | 1.097600 | - | - | - | 1.097600 |
| 105 | Ленина ул, 94, Ленина,94 маг."Цветы" Галантус (тепло) (ку) | 3826/00/2 Т | Митрофанов О.Г. | КалугаТеплосеть | 1.736000 | - | - | - | 1.736000 |
| 106 | Ленина ул, 94, Ленина,94 аптека Афонина (тепло)(ку) | 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.187200 | - | - | - | 1.187200 |
| 107 | Ленина ул, 94, Ленина,94(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Ленина 94 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.273600 | - | - | - | 16.273600 |
| 108 | Ленина ул, 94, Ленина,94 неж.помещ. Офис (тепло)(ку) | 8582/00/4 Т | Меркешкина Ирина Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.954800 | - | - | - | 0.954800 |
| 109 | Ленина ул, 96, Ленина,96 магазин "Тик-Так" Доронина (тепло)(ку) | 0233/00/4 Тепло | Доронина О.А. | КалугаТеплосеть | 1.800400 | - | - | - | 1.800400 |
| 110 | Ленина ул, 96, Ленина,96 ювелирная мастерская Беляев (тепло)(ку) | 0275/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Беляев В.Г. | КалугаТеплосеть | 1.078000 | - | - | - | 1.078000 |
| 111 | Ленина ул, 96, Ленина,96 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 96 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.687600 | - | - | - | 10.687600 |
| 112 | Ленина ул, 96а, Ленина,96а магазин (тепло) | 5272/00/4 Т от 01.04.2015 г. | Третьяков Юрий Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.059820 | - | - | - | 0.059820 |
| 113 | Ленина ул, 98, Ленина,98 ООО Серкото (тепло)(ку) | 0014 Тепло от 01.11.2012 г. | Серкото (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 114 | Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин (тепло)(ку) | 0028/00/4 Т | Кудрявцев И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.607200 | - | - | - | 1.607200 |
| 115 | Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин Кудрявцев (тепло)(ку) | 0184/00/4 Т | Кудрявцев И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.058400 | - | - | - | 1.058400 |
| 116 | Ленина ул, 98, Ленина,98 промтоварный магазин Беляев (тепло)(ку) | 0278/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Беляев В.Г. | КалугаТеплосеть | 1.061200 | - | - | - | 1.061200 |
| 117 | Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение № 6 (тепло)(ку) | 0374/00/4 Т | Кудрявцев И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.814400 | - | - | - | 1.814400 |
| 118 | Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10554/00/4 Т | Рыжих Дмитрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 119 | Ленина ул, 98, Ленина,98 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 98 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.069200 | - | - | - | 16.069200 |
| 120 | Московская ул, 10, Московская,10 ателье (тепло) | 0587 Тепло | СЛАВЯНКА ООО | КалугаТеплосеть | 0.105460 | - | - | - | 0.105460 |
| 121 | Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N 2 (тепло) | БД 0005/00/4 Т от | МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова | КалугаТеплосеть | 0.051832 | - | - | - | 0.051832 |
| 122 | Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N1 (тепло) | БД 0005/00/4 Т от | МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова | КалугаТеплосеть | 0.052060 | - | - | - | 0.052060 |
| 123 | Московская ул, 17, Московская,17(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.488040 | - | - | - | 14.488040 |
| 124 | Московская ул, 17, Московская,17пр.ж/д ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.721360 | - | - | - | 43.721360 |
| 125 | Московская ул, 17, Московская,17 офис (тепло) пом 52 (ку) | 9228/00/3 Т от 02.10.2017г. | ИП Северин В.Н. | КалугаТеплосеть | 1.191800 | - | - | - | 1.191800 |
| 126 | Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание пом.3 ( S= 33.2 кв.м) (тепло) | 9228/00/3 Т от 02.10.2017г. | ИП Северин В.Н. | КалугаТеплосеть | 0.002894 | - | - | - | 0.002894 |
| 127 | Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание № 2 ( S=126.9 кв.м) (тепло) | 9228/00/3 Т от 02.10.2017г. | ИП Северин В.Н. | КалугаТеплосеть | 0.011900 | - | - | - | 0.011900 |
| 128 | Московская ул, 17а, Московская,17а кафе " Русские традиции" (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 4.580820 | - | - | - | 4.580820 |
| 129 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин "Диора " зал №1(тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.786130 | - | - | - | 2.786130 |
| 130 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин Марго (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.772360 | - | - | - | 2.772360 |
| 131 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.908820 | - | - | - | 0.908820 |
| 132 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 1.542240 | - | - | - | 1.542240 |
| 133 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64 магазин Зуева (тепло) | 0268/00/4 Т | Зуева Наталья Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.003713 | - | - | - | 0.003713 |
| 134 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64, нежилое помещение (тепло) (ку) | 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | Правление КРПОО "Милосердие" | КалугаТеплосеть | 1.643220 | - | - | - | 1.643220 |
| 135 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64 ,ж.д. ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Московская 18/64 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.921340 | - | - | - | 35.921340 |
| 136 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64 Город (тепло)(ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.597320 | - | - | - | 1.597320 |
| 137 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение Медведев (тепло)(ку) | 0030 Тепло от 01.10.2012 г. | Медведев С.Н. | КалугаТеплосеть | 3.208410 | - | - | - | 3.208410 |
| 138 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 12 (тепло)(ку) | 0360/00/4 Т от 20.01.2010 г. | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 1.785510 | - | - | - | 1.785510 |
| 139 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 13 (тепло)(ку) | 0360/00/4 Т от 20.01.2010 г. | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 0.844560 | - | - | - | 0.844560 |
| 140 | Московская ул, 19, Московская,19 магазин Яцевич С.В.(тепло)(ку) | 10547/00/4 Т от 06.07.2018 г. | Яцевич Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.496340 | - | - | - | 1.496340 |
| 141 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | 14707/00/1 Т от 26.04.2021 | ИП Амарова Оксана Феликсовна | КалугаТеплосеть | 2.125170 | - | - | - | 2.125170 |
| 142 | Московская ул, 19, Московская,19(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.147620 | - | - | - | 16.147620 |
| 143 | Московская ул, 20, Московская,20 промтовар.магазин Гуреенк. (тепло) (ку) | 0015 Тепло | Гуреенкова О.И. | КалугаТеплосеть | 1.604400 | - | - | - | 1.604400 |
| 144 | Московская ул, 20, Московская,20 магазин Беловинцева (тепло) (ку) | 0031 Тепло | Беловинцева Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.531600 | - | - | - | 1.531600 |
| 145 | Московская ул, 20, Московская,20 магазин "Сафьян"Бронникова (тепло) (ку) | 0325/00/4 Тепло от 01.06.2016г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 146 | Московская ул, 20, Московская,20 Салон бракосочетания Горб. (тепло)(ку) | 0534/00/4 Т от 01.08.2016 г. | АО "Калугагорбытсправка" | КалугаТеплосеть | 1.341200 | - | - | - | 1.341200 |
| 147 | Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | 4895/00/4 Т | Седешева Мария Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.744400 | - | - | - | 1.744400 |
| 148 | Московская ул, 20, Московская,20(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 34.445600 | - | - | - | 34.445600 |
| 149 | Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | 8589/00/4 Т | Бушин Игорь Иванович | КалугаТеплосеть | 0.593600 | - | - | - | 0.593600 |
| 150 | Московская ул, 22, Московская,22 магазин Матвеева (тепло)(ку) | 0617 Тепло от 01.02.2012 г. | Матвеева Н.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.684530 | - | - | - | 1.684530 |
| 151 | Московская ул, 22, Московская,22 магазин "Мясо" (тепло)(ку) | 7586/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 1.148790 | - | - | - | 1.148790 |
| 152 | Московская ул, 22, Московская,22(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.314600 | - | - | - | 4.314600 |
| 153 | Московская ул, 22/А, Московская,22 А магазин (тепло) | 0536 Тепло | Кимберлит (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.025900 | - | - | - | 0.025900 |
| 154 | Московская ул, 22/А, Московская,22 А потери (тепло) | 0536 Тепло | Кимберлит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 155 | Московская ул, 24, Московская,24 магазин помещ площ 40,6 (тепло) | 324/4 Т | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.003900 | - | - | - | 0.003900 |
| 156 | Московская ул, 24, Московская,24 магазин (тепло) | 324/4 Т | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.007577 | - | - | - | 0.007577 |
| 157 | Московская ул, 24, Московская,24 магазин Юлия пом площ 63,7 (тепло) | 324/4 Т | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 158 | Московская ул, 5, Московская,5 административное здание (тепло) | 0638 Тепло | АС ООО (Альфа-Сити) | КалугаТеплосеть | 0.103630 | - | - | - | 0.103630 |
| 159 | Московская ул, 7, Московская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Московская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.094720 | - | - | - | 30.094720 |
| 160 | Московская ул, 7, Московская,7 офис Дет.озд.центр (тепло) | БД 0001/00/4 Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 7.485920 | - | - | - | 7.485920 |
| 161 | Театральная ул, 11, Театральная,11 маг."Надежда" (тепло) | 0588 Тепло | НАДЕЖДА ООО | КалугаТеплосеть | 0.017914 | - | - | - | 0.017914 |
| 162 | Театральная ул, 11, Театральная,11 Офис-магазин (тепло) | 0588 Тепло | НАДЕЖДА ООО | КалугаТеплосеть | 0.014600 | - | - | - | 0.014600 |
| 163 | Театральная ул, 11, Театральная,11, неж.пом (тепло) | 13650/00/1 Т от 10.05.2020г. | Остапенко Михаил Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.010119 | - | - | - | 0.010119 |
| 164 | Театральная ул, 11, ул. Театральная, д 11, пом 2 (тепло)(ку) | № СФ 13538/00/4 Т от 05.02.2020 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 3.995956 | - | - | - | 3.995956 |
| 165 | Театральная ул, 11, Театральная,11 стр.3 гаражный бокс(тепло) | БД 0027/00/4 Т | Городская Дума города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.005125 | - | - | - | 0.005125 |
| 166 | Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 1 этаж (тепло) | 10563/00/4 Т | Александрушкин Тимур Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.004029 | - | - | - | 0.004029 |
| 167 | Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 2 этаж (тепло) | 10563/00/4 Т | Александрушкин Тимур Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.008229 | - | - | - | 0.008229 |
| 168 | Театральная ул, 11а, Театральная,11а нежилое помещение № 1(тепло) | БД 0027/00/4 Т | Городская Дума города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.004416 | - | - | - | 0.004416 |
| 169 | Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 кафе "Сластена" (тепло) | 0482 Тепло | Эвридика кафе Сластена (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.003328 | - | - | - | 0.003328 |
| 170 | Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | 0540 Тепло | МБМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002074 | - | - | - | 0.002074 |
| 171 | Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | 0540 Тепло | МБМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002074 | - | - | - | 0.002074 |
| 172 | Театральная ул, 15, Театральная,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.071056 | - | - | - | 8.071056 |
| 173 | Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин "Фунтик" Бровкин (тепло)(ку) | 10123/00/2Т | Бровкин Илья Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.184840 | - | - | - | 2.184840 |
| 174 | Театральная ул, 17, Театральная,17(ж.дом) квартира 12(тепло) (ку) | 9316/00/5 Тепло от 17.10.2017 Театральная ул. 17 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.135590 | - | - | - | 4.135590 |
| 175 | Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин (тепло) (ку) | 9374/00/3 Т от 25.10.2017 г. | Антоненко С.Р. | КалугаТеплосеть | 0.798660 | - | - | - | 0.798660 |
| 176 | Театральная ул, 21, Театральная,21 стр.3 маг. "Олерон"Орехов (тепло) (ку) | 0251 Тепло | Орехов В.А. | КалугаТеплосеть | 1.702890 | - | - | - | 1.702890 |
| 177 | Театральная ул, 21, Театральная,21 неж.помещ. (ку)(тепло) | 4110/00/4 Т | Мартыненко Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 3.369060 | - | - | - | 3.369060 |
| 178 | Театральная ул, 21, Театральная,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.306160 | - | - | - | 20.306160 |
| 179 | Театральная ул, 21/2, Театральная,21/2 магазин Голубкова (тепло) | 0134 Тепло | СП Голубкова М.Е | КалугаТеплосеть | 0.002710 | - | - | - | 0.002710 |
| 180 | Театральная ул, 21/43, Театральная,21/43 маг."Колибри" Ченцов (тепло) | 0025 Тепло | Ченцов А.Г. | КалугаТеплосеть | 0.003078 | - | - | - | 0.003078 |
| 181 | Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин Гореликова (тепло) (ку) | 0392/4 Тепло от 27.11.2003 г. | Гореликова Надежда Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.008000 | - | - | - | 1.008000 |
| 182 | Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин (тепло)(ку) | 0625/00/4 Т от 06.09.2017 г. | Лукин С.В. | КалугаТеплосеть | 1.271200 | - | - | - | 1.271200 |
| 183 | Театральная ул, 25, Театральная, 25 помещение 25 (тепло)(ку) | 10914/00/4Т от 20.11.2018г. | Микрюкова Ирина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.358000 | - | - | - | 1.358000 |
| 184 | Театральная ул, 25, Театральная,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.238400 | - | - | - | 27.238400 |
| 185 | Театральная ул, 27, Театральная,27 салон красоты | 680/4 Т | Целовальников Илья Андреевич | КалугаТеплосеть | 0.004056 | - | - | - | 0.004056 |
| 186 | Театральная ул, 27, Театральная,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.907600 | - | - | - | 39.907600 |
| 187 | Театральная ул, 29, Театральная,29(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.368800 | - | - | - | 58.368800 |
| 188 | Театральная ул, 7, Театральная,7, 1 этаж(тепло) | 10032/00/3 Т от 25.01.2018 г. | Кузнецов Сергей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.005600 | - | - | - | 0.005600 |
| 189 | Театральная ул, 7, Театральная,7, 2 этаж(тепло) | 10032/00/3 Т от 25.01.2018 г. | Кузнецов Сергей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.004400 | - | - | - | 0.004400 |
| 190 | Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Авто-сам"Антонен. (тепло)(ку) | 0048/00/4 Т от 01.03.2018г. | Антоненко Е.А. | КалугаТеплосеть | 1.119960 | - | - | - | 1.119960 |
| 191 | Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Одиссей" (тепло)(ку) | 10135/00/3 Т | Жуков Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | 8.317080 | - | - | - | 8.317080 |
| 192 | Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 2 (тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 6.012900 | - | - | - | 6.012900 |
| 193 | Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 3 (тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 6.522390 | - | - | - | 6.522390 |
| 194 | Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения № 1 (S 10) (тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 0.257000 | - | - | - | 0.257000 |
| 195 | Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения №1 (S 120.1)(тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 3.086570 | - | - | - | 3.086570 |
| 196 | Театральная ул, 9, Театральная,9 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | 6030 Тепло ул. Театральная д. 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.612950 | - | - | - | 4.612950 |

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" гвс потери (гвс) | 0043 ГВС от 01.01.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Кирова ул, 27, Кирова,27 торговый дом "ИРИНА" (гвс) | 0043 ГВС от 01.01.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007877 | - | 0.007877 |
| 3 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" потери отопл. (тепло) | 0043 Тепло от 01.06.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Кирова ул, 27, Кирова,27 Торговый дом "Ирина" (тепло) | 0043 Тепло от 01.06.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.312700 | - | - | - | 0.312700 |
| 5 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ООО стиль потери (гвс) | 0559 ГВС | СТИЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 6 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ТОО"Стиль" (гвс) | 0559 ГВС | СТИЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011772 | - | 0.011772 |
| 7 | Кирова ул, 29, Кирова,29 Глотова О.Н. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.004950 | - | - | - | 0.004950 |
| 8 | Кирова ул, 29, Кирова,29 КФ МГЭИ (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.132975 | - | - | - | 0.132975 |
| 9 | Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Глотова О.Н. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.002925 | - | - | - | 0.002925 |
| 10 | Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Пахомов О.М. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.071100 | - | - | - | 0.071100 |
| 11 | Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Стаченко М.А. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.013050 | - | - | - | 0.013050 |
| 12 | Кирова ул, 31, Кирова,31 "Центральный (тепло) | БД 11473/00/4 Т | ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | КалугаТеплосеть | 0.286850 | - | - | - | 0.286850 |
| 13 | Кирова ул, 31/3, Кирова,31 стр.3 нежилое здание (тепло) | 10639/00/4 Т от 04.10.2018г | Фонд "Фонд Развития Культуры" | КалугаТеплосеть | 0.007140 | - | - | - | 0.007140 |
| 14 | Кирова ул, 31/76, Кирова,31/76 кафе-бар "Звездный" (тепло) | 11585/00/1 Т от 07.05.2019 г. | Климов Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.005678 | - | - | - | 0.005678 |
| 15 | Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (гвс) | 0030 ГВС | АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004316 | - | 0.004316 |
| 16 | Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (тепло) | 0030 Тепло | АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | КалугаТеплосеть | 0.167795 | - | - | - | 0.167795 |
| 17 | Ленина ул, 70, Ленина,70 (тепло) | 0040/00/4 Т | ЗАПАДНОЕ МУГАДН ЦФО ФСНСТ | КалугаТеплосеть | 0.034352 | - | - | - | 0.034352 |
| 18 | Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло), 96 | БД 0096/00/4 Т от | Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.178893 | - | - | - | 0.178893 |
| 19 | Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004117 | - | 0.004117 |
| 20 | Ленина ул, 72, Ленина,72 поликлиника (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017500 | - | 0.017500 |
| 21 | Ленина ул, 72, Ленина,72 пристройка (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.046591 | - | 0.046591 |
| 22 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Спортзал (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.095455 | - | 0.095455 |
| 23 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Адм.здание (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.193640 | - | - | - | 0.193640 |
| 24 | Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.110000 | 0.160000 | - | - | 0.270000 |
| 25 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Пристр.2 (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.095270 | - | - | - | 0.095270 |
| 26 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Склад (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.019190 | - | - | - | 0.019190 |
| 27 | Ленина ул, 72, Ленина,72 спортзал (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.070000 | - | - | - | 0.070000 |
| 28 | Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.035864 | - | - | - | 0.035864 |
| 29 | Ленина ул, 74, Ленина 74 Пристройка (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.173200 | - | - | - | 0.173200 |
| 30 | Ленина ул, 74, Ленина,74 основное здание (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.276450 | - | - | - | 0.276450 |
| 31 | Ленина ул, 74, Ленина 74 основное здание (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042545 | - | 0.042545 |
| 32 | Ленина ул, 74, Ленина,74 пристройка (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022000 | - | 0.022000 |
| 33 | Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (гвс) | 0483/00/4 Г от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007312 | - | 0.007312 |
| 34 | Ленина ул, 76, Ленина,76, к.2 потери гвс (гвс) | 0483/00/4 Г от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 35 | Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | 0.096595 | 0.036135 | - | - | 0.132730 |
| 36 | Ленина ул, 76, Ленина,76 административный корпус N1 (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | 0.797500 | - | - | - | 0.797500 |
| 37 | Ленина ул, 76, Ленина,76 к.1 потери (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 38 | Ленина ул, 76, Ленина,76 к.2 потери от (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 39 | Московская ул, 29а, Московская,29а (тепло) | 5012/00/4 Т | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | 0.005645 | - | - | - | 0.005645 |
| 40 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Пирожков (тепло) (ку) | 0099/00/4 Т от 01.04.2016 г. | Пирожков Б.Е. | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 41 | Московская ул, 31, Московская, д. 31 кв.102 (тепло)(ку) | 0139 Тепло 01.07.2011 г. | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 42 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Данилова (тепло) (КУ) | 0157 Тепло | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 43 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лукашик (тепло)(ку) | 0159 Тепло от 01.01.2005 г. | Лукашик Нина Леонидовна | КалугаТеплосеть | 1.083240 | - | - | - | 1.083240 |
| 44 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Чирин (тепло) (ку) | 0160 Тепло | Чирин Валентин Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 45 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.32 магазин Гореликов (тепло)(ку) | 0170 Тепло от 01.01.2005 г. | Гореликов В.М. | КалугаТеплосеть | 1.451400 | - | - | - | 1.451400 |
| 46 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Егоренков (тепло)(ку) | 0246 Т от 01.08.2006 г. | Егоренков Валерий Викторович | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 47 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Купцова (тепло) (ку) | 0272/00/4 Т от 01.04.2016 г. | Купцова Марина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.099760 | - | - | - | 1.099760 |
| 48 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лагутина (тепло)(ку) | 0295/00/4 Т от 28.09.2018 г. | Лагутина Валентина Павловна | КалугаТеплосеть | 1.333400 | - | - | - | 1.333400 |
| 49 | Московская ул, 31, Московская,31 м-н Дамское счастьеДегтярь (тепло) (ку) | 0355 Тепло от 01.01.2007 г. | Дегтярь Анастасия Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 50 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Ивасин (тепло)(ку) | 0383/00/4 Т от 28.09.2018 г. | Ивасина Н.Н. | КалугаТеплосеть | 1.460840 | - | - | - | 1.460840 |
| 51 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.18 магазин Ларин (тепло)(КУ) | 0416/00/4 Тепло от 01.03.2005г. | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 52 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.3 магазин Венера (тепло) (ку) | 0430/00/4 Тепло от 01.05.2016 г. | Романова Вера Григорьевна | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 53 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Козлов (тепло)(ку) | 0514 Т от 02.07.2003 г. | Козлов Н.А. | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 54 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.84 клиника Козлов И. (тепло) (ку) | 0584 Тепло | Козлов И.В. | КалугаТеплосеть | 1.189440 | - | - | - | 1.189440 |
| 55 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Щербаков (тепло)(ку) | 11400/00/4Т от 01.01.2019г. | Щербаков Вячеслав Юрьевич | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 56 | Московская ул, 31, Московская,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 94.395280 | - | - | - | 94.395280 |
| 57 | Московская ул, 31, Московская,31 Астахов неж.пом. (тепло)(ку) | СФ10938/00/4Т от 01.11.2018г. | Астахов Игорь Викторович | КалугаТеплосеть | 1.116280 | - | - | - | 1.116280 |
| 58 | Московская ул, 33, Московская,33 кафе (тепло) | 6676/00/4 Т | Капитал 40 ООО | КалугаТеплосеть | 0.011517 | - | - | - | 0.011517 |
| 59 | Московская ул, 52, Московская,52-магазин Игнатян (тепло)(КУ) | 0419/00/4 Т от 19.07.2017г. | Игнатян В.С. | КалугаТеплосеть | 2.180250 | - | - | - | 2.180250 |
| 60 | Московская ул, 52, Московская,52(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | 777 Московская 52 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.418060 | - | - | - | 8.418060 |
| 61 | Московская ул, 52а, Московская,52а(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | 777 Московская 52А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.172680 | - | - | - | 12.172680 |
| 62 | Московская ул, 53, Московская,53 адм.зд. (тепло) | БД 12644/00/4 | Приокский тыловой таможенный пост | КалугаТеплосеть | 0.042525 | - | - | - | 0.042525 |
| 63 | Московская ул, 53, Московская,53 потери (тепло) | БД 12644/00/4 | Приокский тыловой таможенный пост | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 64 | Московская ул, 55а, Московская,55а д/с "Непоседы" (гвс) | БД 0407/00/4 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008110 | - | 0.008110 |
| 65 | Московская ул, 55а, Московская, 55а д/с НСП "Непоседы" (тепло) | БД 0407/00/4 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.075000 | - | - | - | 0.075000 |
| 66 | Суворова ул, 121, Суворова,121 торговые помещения (тепло) | 0189 Тепло | Бессонов С.А.Мебельный центр "Янтарь" | КалугаТеплосеть | 0.054170 | - | - | - | 0.054170 |
| 67 | Суворова ул, 121, Суворова,121-офисно-скл.пом. (тепло) | 0288 Тепло | Седов И.В. | КалугаТеплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 68 | Суворова ул, 121, Суворова,121 админ.здание (тепло) | 3807/00/4 Т от 01.01.2018 | Бизнес Центр Московский (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.810000 | - | - | - | 0.810000 |
| 69 | Суворова ул, 121, Суворова,121 Бизнес центр (гвс) | 3808/00/4 Г от 01.01.2018г. | Бизнес Центр Московский (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065217 | - | 0.065217 |
| 70 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (гвс) | 0055 ГВС | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000688 | - | 0.000688 |
| 71 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (тепло) (ку) | 0055/00/4 Тепло от 08.06.2017г. | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.486800 | - | - | - | 1.486800 |
| 72 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин Ляпичев (гвс) | 0269 ГВС | Ляпичев Павел Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001123 | - | 0.001123 |
| 73 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин Ляпичев (тепло)(ку) | 0269 Тепло | Ляпичев Павел Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 74 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (гвс) | 0421 ГВС | Ревешнина Е.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000490 | - | 0.000490 |
| 75 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (тепло)(ку) | 0421/00/4 Т от 01.07.2016 г. | Ревешнина Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.741040 | - | - | - | 0.741040 |
| 76 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 офис Пономарева (тепло)(ку) | 0553 Тепло | Пономарева Е.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 77 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (тепло) (ку) | 10378/00/4Т от 01.07.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 6.152520 | - | - | - | 6.152520 |
| 78 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (гвс) | 10379/00/4Г от 01.07.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001190 | - | 0.001190 |
| 79 | Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.742554 | - | 0.742554 |
| 80 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.191676 | - | 34.191676 |
| 81 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 89.049880 | - | - | - | 89.049880 |
| 82 | Суворова ул, 132, Суворова,132 Приокская (гвс) | 0445/00/4 Г от 28.12.2020г. | Гостиница Приокская (ГП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.031453 | - | 0.031453 |
| 83 | Суворова ул, 132, Суворова,132,Гост."Приокская" (тепло) | 0445/00/4 Т от 28.12.2020г. | Гостиница Приокская (ГП) | КалугаТеплосеть | 0.266960 | - | - | - | 0.266960 |
| 84 | Суворова ул, 137, Суворова,137 адм.зд.стр.А1 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.430000 | - | - | - | 0.430000 |
| 85 | Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.зд.стр.А2 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.049435 | - | - | - | 0.049435 |
| 86 | Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.здан.стр.А (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.095716 | - | - | - | 0.095716 |
| 87 | Суворова ул, 137, Суворова,137 Поликлиника (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.327650 | - | - | - | 0.327650 |
| 88 | Суворова ул, 139, Суворова,139 УВД (гвс) | БД 0409/00/4Г от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.060480 | - | 0.060480 |
| 89 | Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд. стр.Б (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.123998 | - | - | - | 0.123998 |
| 90 | Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.2 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.321895 | - | - | - | 0.321895 |
| 91 | Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.А (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.151377 | - | - | - | 0.151377 |
| 92 | Суворова ул, 139, Суворова,139 магазин (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.004048 | - | - | - | 0.004048 |
| 93 | Суворова ул, 139, Суворова,139 часовня (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.002351 | - | - | - | 0.002351 |

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 121, Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 40.245080 | - | - | - | 40.245080 |
| 2 | Баррикад ул, 123, Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 42.614520 | - | - | - | 42.614520 |
| 3 | Баррикад ул, 125, Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 21.563320 | - | - | - | 21.563320 |
| 4 | Баррикад ул, 125/1, Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 32.011040 | - | - | - | 32.011040 |
| 5 | Баррикад ул, 125/2, Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 21.240000 | - | - | - | 21.240000 |
| 6 | Баррикад ул, 127, Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 35.862560 | - | - | - | 35.862560 |
| 7 | Баррикад ул, 127, ул.Баррикад, д. 127, пом. 1 | № СФ 13527/00/1 Т от 04.02.2020 г. | Быкова Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.798320 | - | - | - | 1.798320 |
| 8 | Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129-ж.д.1900г. (ку) | 777 Баррикад 129 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.508860 | - | - | - | 36.508860 |
| 9 | Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129 нежилое помещение (тепло) (ку) | № 0375 Т от 22.11.2010г. | Качулина Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.932390 | - | - | - | 1.932390 |
| 10 | К.Либкнехта ул, 10, К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.774240 | - | - | - | 74.774240 |
| 11 | К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | 11446/00/1 Т от 08.02.2019 г. | Мурадян Гурген Григорьевич | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 12 | К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 77.950800 | - | - | - | 77.950800 |
| 13 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 33.8 (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.797680 | - | - | - | 0.797680 |
| 14 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 38.4(тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.906240 | - | - | - | 0.906240 |
| 15 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.№ 8 (S 17.6) (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.415360 | - | - | - | 0.415360 |
| 16 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 272.8 (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 6.438080 | - | - | - | 6.438080 |
| 17 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 55.3 (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 1.305080 | - | - | - | 1.305080 |
| 18 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к. 1 офис (тепло)(ку) | 0672/00/1 Т | Козлов Максим Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.255520 | - | - | - | 1.255520 |
| 19 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 8 (тепло)(ку) | 10292/00/1 Т | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | 0.417720 | - | - | - | 0.417720 |
| 20 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 (тепло)(ку) | 10292/00/1 Т | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | 0.443680 | - | - | - | 0.443680 |
| 21 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (тепло)(ку) | 10292/00/1 Т | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 22 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 6 (тепло)(ку) | 14638/00/1 Т от 04.03.2021 г. | ООО "РАЦМО" | КалугаТеплосеть | 1.300360 | - | - | - | 1.300360 |
| 23 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14к.1 ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 92.257120 | - | - | - | 92.257120 |
| 24 | К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а,ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 61.532280 | - | - | - | 61.532280 |
| 25 | К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 71.642520 | - | - | - | 71.642520 |
| 26 | К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 нежилое помещение (тепло) (ку) | 5259/00/1 Т от 01.07.2015 г. | Камерман Семен Наумович | КалугаТеплосеть | 0.726880 | - | - | - | 0.726880 |
| 27 | К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта ул, 16 нежилое помещение №77 (КУ)" | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.022520 | - | - | - | 2.022520 |
| 28 | К.Либкнехта ул, 7а, К.Либкнехта,7а , д/с НСП "Антошка" (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.105000 | - | - | - | 0.105000 |
| 29 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | 0622 Тепло | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | 1.347560 | - | - | - | 1.347560 |
| 30 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8,магазин "Колосок" (тепло) ( ку) | 10082/00/1 Тепло от 01.02.2018г. | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.739320 | - | - | - | 1.739320 |
| 31 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | 13445/00/1Т от 25.12.2019г. | Хлебокомбинат | КалугаТеплосеть | 1.654360 | - | - | - | 1.654360 |
| 32 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 31.529600 | - | - | - | 31.529600 |
| 33 | Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник" (тепло) (ку) | 11516/00/1 Т от 19.03.2019 г. | Ермакова Оксана Александровна | КалугаТеплосеть | 7.184813 | - | - | - | 7.184813 |
| 34 | Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник", подвал (инд.отопление) (ку) | 11516/00/1 Т от 19.03.2019 г. | Ермакова Оксана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.246206 | - | - | - | 0.246206 |
| 35 | Ленина ул, 40, Ленина,40,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.973071 | - | - | - | 59.973071 |
| 36 | Ленина ул, 40, Ленина,40 магазин помещ.66 (тепло)(ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 19.050463 | - | - | - | 19.050463 |
| 37 | Ленина ул, 40, Ленина,40 помещение Мартвых И.В. (тепло) (ку) | № 12171/00/1 Т от 15.08.2019 г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.513033 | - | - | - | 0.513033 |
| 38 | Ленина ул, 40, Ленина,40 аптечный пункт (тепло)(ку) | № 29 от 01.03.2012 г. | Королев М. Д. | КалугаТеплосеть | 0.562453 | - | - | - | 0.562453 |
| 39 | Ленина ул, 42, Ленина,42,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 78.984480 | - | - | - | 78.984480 |
| 40 | Ленина ул, 42А, Ленина,42-а кафе "Виола" (тепло) (отдельностоящее здание) | 0340 Тепло | Мачтаков В.А. | КалугаТеплосеть | 0.005300 | - | - | - | 0.005300 |
| 41 | Ленина ул, 44, Ленина,д.44,офис (тепло) (ку) | 0720/00/1 Т от 17.10.2017г. | Двуреченский С.В. | КалугаТеплосеть | 0.973522 | - | - | - | 0.973522 |
| 42 | Ленина ул, 44, Ленина, д.44 пом.84 (ку) | 10083/00/1 Т от 01.02.2018г. | Кондратьева Надежда Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.728374 | - | - | - | 0.728374 |
| 43 | Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло) (ку) | 10199/00/1Т от 01.04.2018г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 1.388389 | - | - | - | 1.388389 |
| 44 | Ленина ул, 44, Ленина,44 продовольств.магазин (тепло)(ку) | 11467/00/1Т от 15.02.2019г. | Чистовская Светлана Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.907520 | - | - | - | 0.907520 |
| 45 | Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.096735 | - | - | - | 0.096735 |
| 46 | Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.286486 | - | - | - | 75.286486 |
| 47 | Ленина ул, 44, Ленина ул, 44, помещение 62 (тепло) (ку) | 7102/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | Ефременкова Оксана Фёдоровна | КалугаТеплосеть | 0.997094 | - | - | - | 0.997094 |
| 48 | Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло)(ку) | 9301/00/1 Т от 16.10.2017 г. | Смирнов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 1.041881 | - | - | - | 1.041881 |
| 49 | Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | 10171/00/2 Т | Ананян Рипсиме Усиковна | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 50 | Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение (тепло)(ку) | 10192/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Егоров Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 51 | Ленина ул, 46, Ленина,46,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.068440 | - | - | - | 59.068440 |
| 52 | Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 63(тепло)(ку) | 0124/00/1 Т | Миронова Н.Н. | КалугаТеплосеть | 1.762920 | - | - | - | 1.762920 |
| 53 | Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 81(тепло)(ку) | 10290/00/1 Т | ООО "Правовой центр "Надежда" | КалугаТеплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 54 | Ленина ул, 48, Ленина,48,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 73.396000 | - | - | - | 73.396000 |
| 55 | Ленина ул, 50, Ленина,50 спортзал/сауна/ (тепло) | 0090 Тепло | Спортивный клуб "Автоэлектроника" | КалугаТеплосеть | 0.106000 | - | - | - | 0.106000 |
| 56 | Ленина ул, 50, Ленина,50 МБУ СШ"Торпедо" (тепло) | БД 0016/00/1 Т от 26.01.2021 | МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.061218 | - | - | - | 0.061218 |
| 57 | Ленина ул, 52, Ленина,52 ж.дом 52-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 45.931200 | - | - | - | 45.931200 |
| 58 | Ленина ул, 52, Ленина,52 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | БД 10640/00/1Т от 05.02.2021г | ГКУ "Аппарат Общественной палаты Калужской области" | КалугаТеплосеть | 2.517200 | - | - | - | 2.517200 |
| 59 | Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое пмещение (тепло)(ку) | 0147 Тепло | Пономарева Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.691480 | - | - | - | 0.691480 |
| 60 | Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | 0623 Тепло от 19.10.2011 г. | Образцов Сергей Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.953440 | - | - | - | 0.953440 |
| 61 | Ленина ул, 54, Ленина,54 салон красоты "Виктория" (тепло)(ку) | 10295/00/1 Т | Суворова Нина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 62 | Ленина ул, 54, Ленина,54 ж.дом 60-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 57.116720 | - | - | - | 57.116720 |
| 63 | Ленина ул, 56, Ленина,56,ООО"Людмила" (тепло)(КУ) | 0002/00/1 Т от 29.08.2017г. | Людмила (ООО) | КалугаТеплосеть | 17.492320 | - | - | - | 17.492320 |
| 64 | Ленина ул, 56, Ленина,56 ж.дом 64-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 61.560600 | - | - | - | 61.560600 |
| 65 | Ленина ул, 56а, Ленина,56а "Зоомагазин" (ку) (тепло) | 0484/00/1 Т от 01.11.2015г. | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.007720 | - | - | - | 1.007720 |
| 66 | Ленина ул, 56а, Ленина,56а ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 58.450120 | - | - | - | 58.450120 |
| 67 | Ленина ул, 58, Ленина,58 Калужский филиал (тепло)(ку) | 0240 Тепло | ЗАО "ИНСТЭЛ" | КалугаТеплосеть | 3.224550 | - | - | - | 3.224550 |
| 68 | Ленина ул, 58, Ленина,58 жил.дом 15-ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 46.971750 | - | - | - | 46.971750 |
| 69 | Ленина ул, 58, Ленина,58, Дикси (тепло) (ку) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 9.258900 | - | - | - | 9.258900 |
| 70 | Ленина ул, 58/1, Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 81.757480 | - | - | - | 81.757480 |
| 71 | Московская ул, 109, Московская,109,парикмахерская (тепло)(ку) дудкина | 0652 Тепло | Дудкина В.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.357000 | - | - | - | 1.357000 |
| 72 | Московская ул, 109, Московская,д.109, магазин (ку) (тепло) | 10120/00/1 Т | Пастарнаков Сергей Константинович | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 73 | Московская ул, 109, Московская,109 ж.дом 1969 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 90.626360 | - | - | - | 90.626360 |
| 74 | Московская ул, 109, Московская ул. 109, пом. 103 (тепло) (ку) | 3894/00/1 Т от 01.06.2014 г. | Колотовкина О.Б. | КалугаТеплосеть | 0.741040 | - | - | - | 0.741040 |
| 75 | Московская ул, 109, Московская,д.109, пом. 1ф (тепло) (ку) | 4059/00/1 Т | Ткачевская Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 76 | Московская ул, 109, Московская,д.109, кв. 4 (ку)(тепло) | 4181/00/1 Т | Гурьянкин Игорь Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.300360 | - | - | - | 1.300360 |
| 77 | Московская ул, 109, Московская,д.109 офис (тепло)(ку) болтунов | 764/1 Тепло | Болтунов Илья Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.627760 | - | - | - | 0.627760 |
| 78 | Московская ул, 111, Московская,111 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.724680 | - | - | - | 74.724680 |
| 79 | Московская ул, 113, Московская,113,тел.мастерск. (тепло)(ку) | 0009/00/1 Т от 01.09.2016 г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 15.627920 | - | - | - | 15.627920 |
| 80 | Московская ул, 113, Московская,113 ж.дом64-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.751120 | - | - | - | 60.751120 |
| 81 | Московская ул, 115, Московская,115 ж.дом 80-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.201400 | - | - | - | 75.201400 |
| 82 | Московская ул, 115а, Прачечная д/с 35 (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.006610 | - | - | - | 0.006610 |
| 83 | Московская ул, 117, Московская,117ж.дом 60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.561680 | - | - | - | 59.561680 |
| 84 | Московская ул, 119 "Садик тепло", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.121000 | - | - | - | 0.121000 |
| 85 | Московская ул, 121, Московская,121 ж.дом (тепло) (ку) | 777 Московская 121 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.526280 | - | - | - | 59.526280 |
| 86 | Московская ул, 121/1, Московская,121,к.1,ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.965520 | - | - | - | 41.965520 |
| 87 | Московская ул, 123, Московская,д.123 магазин "Страж" (тепло)(КУ) | 0509/00/1 Т от 25.07.2017г. | Каламурза А.Ю. ИП | КалугаТеплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 88 | Московская ул, 123, Московская,123-парикмахерская (тепло) (ку) | 0615 Тепло | Дородонова Т.М. | КалугаТеплосеть | 0.951080 | - | - | - | 0.951080 |
| 89 | Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 56 (тепло)(ку) | 10299/00/1 Т | Морозов Андрей Валерьевич | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 90 | Московская ул, 123, Московская,123 ж.дом 72-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 69.398160 | - | - | - | 69.398160 |
| 91 | Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 39 (тепло)(ку) | 6864/00/1 | Егорова Светлана Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 92 | Московская ул, 123, Московская,123 офис (тепло)(КУ) | 741/00/1 Т от 25.07.2017г. | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 93 | Московская ул, 125, Московская,125 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.569560 | - | - | - | 75.569560 |
| 94 | Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1 -д/с НСП "Василек" (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.150000 | - | - | - | 0.150000 |
| 95 | Московская ул, 127, Московская,127 .ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.135320 | - | - | - | 75.135320 |
| 96 | Московская ул, 129, Московская,129-маг."Сказка" (тепло)(ку) | 0022/00/1Т от 01.09.2018г. | Краснов Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.703920 | - | - | - | 1.703920 |
| 97 | Московская ул, 129, Московская,129-магазин (тепло) (ку) | 0063/00/1Т от 01.09.2018г. | Тэффи (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.654360 | - | - | - | 1.654360 |
| 98 | Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N69 (тепло)(ку) | 0137 /00/1Т от 01.09.2018г. | Колпакова Алла Семеновна | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 99 | Московская ул, 129, Московская,129 маг."Все для дома" (тепло)(ку) | 10616/00/1Т от 01.09.2018г. | Данильчук Маргарита Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.113920 | - | - | - | 1.113920 |
| 100 | Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N19(тепло)(ку) | 11421/00/2 Т от 31.01.2019 г | Беляева Ольга Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 101 | Московская ул, 129, Московская,129 ж.дом 68-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 66.384440 | - | - | - | 66.384440 |
| 102 | Московская ул, 129, Московская,129 магазин "Дом Александр" (тепло)(ку) | 4001/00/1 Т | Овсепян Р.Г. | КалугаТеплосеть | 1.007720 | - | - | - | 1.007720 |
| 103 | Московская ул, 129, Московская,129 офис (тепло)(ку) | 745/ Тепло | Мончаковский Максим Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «ОАО» Квадра (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гурьянова ул, 10, Гурьянова,10-ж/д, 1973г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 131.725760 | - | - | - | 131.725760 |
| 2 | Гурьянова ул, 11, Гурьянова,11-ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.569560 | - | - | - | 75.569560 |
| 3 | Гурьянова ул, 12/2, Гурьянова,12,кор.2-ж.д.1986г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.668720 | - | - | - | 64.668720 |
| 4 | Гурьянова ул, 14/1, Гурьянова,14 к1-ж/д, 1979г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.962480 | - | - | - | 110.962480 |
| 5 | Гурьянова ул, 14/2, Гурьянова,14,кор.2-ж/д , 1983г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.048040 | - | - | - | 64.048040 |
| 6 | Гурьянова ул, 14/3, Гурьянова,14 кор.3-ж/д , 1986г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 81.597000 | - | - | - | 81.597000 |
| 7 | Гурьянова ул, 35, Гурьянова,35-шк.N30 (тепло). | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.384100 | - | - | - | 0.384100 |
| 8 | Гурьянова ул, 35а, Гурьянова,35а-д/с"Рябинка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.062500 | - | - | - | 0.062500 |
| 9 | Гурьянова ул, 35а, Гурьянова,35а-прачечная "Рябинка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.006900 | - | - | - | 0.006900 |
| 10 | Гурьянова ул, 39, Гурьянова,39- Даньшин Сергей Николаевич" (тепло)( ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.567680 | - | - | - | 2.567680 |
| 11 | Гурьянова ул, 39, Гурьянова,39- ж/д ,1971г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 76.114720 | - | - | - | 76.114720 |
| 12 | Гурьянова ул, 4/1, Гурьянова,4/1-общ., 1978г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 48.001928 | - | - | - | 48.001928 |
| 13 | Гурьянова ул, 4/2, Гурьянова,4/2- ж/д , 1978г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 48.399824 | - | - | - | 48.399824 |
| 14 | Гурьянова ул, 41, Гурьянова,41-АО Быт - Сервис | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.572400 | - | - | - | 2.572400 |
| 15 | Гурьянова ул, 41, Гурьянова,41-ж/д , 1971г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 74.970120 | - | - | - | 74.970120 |
| 16 | Гурьянова ул, 43, Гурьянова,43 Бадмаев М.И. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.699840 | - | - | - | 2.699840 |
| 17 | Гурьянова ул, 43, Гурьянова,43-ж/д , 1971г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 74.793120 | - | - | - | 74.793120 |
| 18 | Гурьянова ул, 45, Гурьянова,45 Содружество | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.655000 | - | - | - | 2.655000 |
| 19 | Гурьянова ул, 45, Гурьянова,45- ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.195600 | - | - | - | 77.195600 |
| 20 | Гурьянова ул, 47, Гурьянова,47- ж/д ,1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.297720 | - | - | - | 78.297720 |
| 21 | Гурьянова ул, 47, Гурьянова,47 Черниченко | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 22 | Гурьянова ул, 49, Гурьянова,49- ж/д ,1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.858760 | - | - | - | 77.858760 |
| 23 | Гурьянова ул, 5, Гурьянова,5-общеж.1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 84.570128 | - | - | - | 84.570128 |
| 24 | Гурьянова ул, 51, Гурьянова,51- ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 72.612480 | - | - | - | 72.612480 |
| 25 | Гурьянова ул, 51, Гурьянова,51-маг."Тигр" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.551160 | - | - | - | 2.551160 |
| 26 | Гурьянова ул, 53, Гурьянова,53- ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 79.019880 | - | - | - | 79.019880 |
| 27 | Гурьянова ул, 55, Гурьянова,55-я/с"Чебурашка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.128400 | 0.039600 | - | - | 0.168000 |
| 28 | Гурьянова ул, 57, Гурьянова,57-ж.д.1994г отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 71.706240 | - | - | - | 71.706240 |
| 29 | Гурьянова ул, 57/4, Гурьянова,57 к.4- ж/д ,1994г. отопление 1-Ввод (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 39.625274 | - | - | - | 39.625274 |
| 30 | Гурьянова ул, 59/4, Гурьянова,59,к.4-ж.д.1991г. отопление 1-Ввод (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 105.466040 | - | - | - | 105.466040 |
| 31 | Гурьянова ул, 6, Гурьянова,6 Молева И.Е. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.586560 | - | - | - | 2.586560 |
| 32 | Гурьянова ул, 6, Гурьянова,6-ж/д, 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 85.077340 | - | - | - | 85.077340 |
| 33 | Гурьянова ул, 6/1, Гурьянова,6 к.1-ДШИ-8 | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.023800 | - | - | - | 0.023800 |
| 34 | Гурьянова ул, 6/1, Гурьянова,6 кор.1-ж/д , 1992г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.374360 | - | - | - | 65.374360 |
| 35 | Гурьянова ул, 65, Гурьянова,65-школа N 49 (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.447700 | 0.067800 | - | - | 0.515500 |
| 36 | Гурьянова ул, 7, Гурьянова,7- ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.168400 | - | - | - | 64.168400 |
| 37 | Гурьянова ул, 7, Гурьянова,7-маг."Пятерочка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 18.580280 | - | - | - | 18.580280 |
| 38 | Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8 -Аптека № 9 Калугафармация | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.593000 | - | - | - | 1.593000 |
| 39 | Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8-ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.773800 | - | - | - | 77.773800 |
| 40 | Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8-неж.помещ.Зеликова (тепло)(ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.691480 | - | - | - | 0.691480 |
| 41 | Гурьянова ул, 8/1, Гурьянова,8 кор.1-ж/д , 1989г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.636320 | - | - | - | 65.636320 |
| 42 | Гурьянова ул, 8/1, Гурьянова,8к.1- "Содружество" | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 8.729640 | - | - | - | 8.729640 |
| 43 | Гурьянова ул, 9, Гурьянова,9-ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.956160 | - | - | - | 78.956160 |
| 44 | Карачевская ул, 1, Карачевская,1-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 79.451760 | - | - | - | 79.451760 |
| 45 | Карачевская ул, 11, Карачевская,11-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.967960 | - | - | - | 78.967960 |
| 46 | Карачевская ул, 13, Карачевская,13-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 79.685400 | - | - | - | 79.685400 |
| 47 | Карачевская ул, 15, Карачевская,15-ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 112.094702 | - | - | - | 112.094702 |
| 48 | Карачевская ул, 15, Карачевская,15-ж/д , инд. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.130378 | - | - | - | 0.130378 |
| 49 | Карачевская ул, 17, Карачевская,17-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.785480 | - | - | - | 110.785480 |
| 50 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,кор.1-ж/д , 1982г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.165764 | - | - | - | 75.165764 |
| 51 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1-Содружество | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.546440 | - | - | - | 2.546440 |
| 52 | Карачевская ул, 19/2, Карачевская,19,кор.2-ж.д 1979г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 109.369356 | - | - | - | 109.369356 |
| 53 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21 ОАО Бахус (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 4.276320 | - | - | - | 4.276320 |
| 54 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-"Елена-плюс" (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 5.947200 | - | - | - | 5.947200 |
| 55 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-ж.д.1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.293176 | - | - | - | 65.293176 |
| 56 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-неж.пом.Рожков | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.609520 | - | - | - | 1.609520 |
| 57 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-неж.пом.Таиров (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.106840 | - | - | - | 1.106840 |
| 58 | Карачевская ул, 23, Карачевская,23-ж.д 1979г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.864560 | - | - | - | 75.864560 |
| 59 | Карачевская ул, 23/1, Карачевская,23,кор.1- ж/д , 1993г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 100.226840 | - | - | - | 100.226840 |
| 60 | Карачевская ул, 25, Карачевская,25-ж.д.1983г отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.895920 | - | - | - | 65.895920 |
| 61 | Карачевская ул, 25, Карачевская,25-Централизованная библиотечная система | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.173960 | - | - | - | 10.173960 |
| 62 | Карачевская ул, 27, Карачевская,27-д/с 106 (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.097200 | 0.026800 | - | - | 0.124000 |
| 63 | Карачевская ул, 3, Карачевская,3-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 80.022880 | - | - | - | 80.022880 |
| 64 | Карачевская ул, 4, Карачевская,4-я/сад"Вишенка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.080300 | 0.022100 | - | - | 0.102400 |
| 65 | Карачевская ул, 5, Карачевская,5-ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.326040 | - | - | - | 78.326040 |
| 66 | Карачевская ул, 5, Карачевская,5-контора УК жрэу 11 (тепло) (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.456760 | - | - | - | 2.456760 |
| 67 | Карачевская ул, 5/1, Карачевская,5 кор.1-ж/д, 1987г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.435080 | - | - | - | 64.435080 |
| 68 | Карачевская ул, 7, Карачевская,7-ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 76.334200 | - | - | - | 76.334200 |
| 69 | Карачевская ул, 7, Карачевская,7-ОАО "ЦентрТелеком" (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.560600 | - | - | - | 2.560600 |
| 70 | Карачевская ул, 9, Карачевская,9-ж/д , 1983г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.281680 | - | - | - | 64.281680 |

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра «Линей», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Линейная ул, 22, Линейная,22-ж/д, 1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.172060 | - | - | - | 10.172060 |
| 2 | Линейная ул, 26/6, Линейная,26/6-ж/д, 1954г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 6.026650 | - | - | - | 6.026650 |
| 3 | Линейная ул, 7, Линейная,7- бытовые помещения ГП КО КРЭО | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.007900 | - | - | - | 0.007900 |
| 4 | Линейная ул, 7, Линейная,7 Мирошкин А.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.014600 | - | - | - | 0.014600 |
| 5 | Линейная ул, 7, Линейная,7 помещение гаражей ГП КО КРЭО | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.056300 | - | - | - | 0.056300 |
| 6 | Линейный пер, 4, пер.Линейный,4-ж/д, 1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.208040 | - | - | - | 10.208040 |
| 7 | Линейный пер, 8, пер.Линейный,8-ж/д,1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.900925 | - | - | - | 9.900925 |
| 8 | Московская ул, 251, Московская,251-ж/д, 1955г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 11.606120 | - | - | - | 11.606120 |
| 9 | Московская ул, 251, Московская,251-Оганесян Г.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.370080 | - | - | - | 0.370080 |
| 10 | Московская ул, 251, Московская,251-ООО Агроторг | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.412290 | - | - | - | 15.412290 |
| 11 | Московская ул, 251, Московская,251-ООО Альфатех | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 18.290690 | - | - | - | 18.290690 |
| 12 | Московская ул, 255, Московская,255-ж/д, 1955г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 44.298360 | - | - | - | 44.298360 |
| 13 | Московская ул, 255, Московская,255-инд.отопление | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.426668 | - | - | - | 0.426668 |
| 14 | Московская ул, 255, Московская,255-Сухорукова Е.Ю. (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 4.738371 | - | - | - | 4.738371 |
| 15 | Московская ул, 257, Московская,257-ж/д, 1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.753150 | - | - | - | 9.753150 |
| 16 | Московская ул, 259, Московская,259-ж/д,1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.696083 | - | - | - | 10.696083 |
| 17 | Московская ул, 261, Московская,261-ж/д,1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.897070 | - | - | - | 9.897070 |
| 18 | Московская ул, 263, Московская,263-ж/д,1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.857235 | - | - | - | 9.857235 |
| 19 | Поселковая ул, 4, Поселковая ул, 4, строение. 1 а Центр развития творчества детей и юношества Созвездие | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.243600 | - | - | - | 0.243600 |
| 20 | Строительный пер, 10, пер.Строительный,стр 1 ГАУЗ КО Стоматология | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.033900 | - | - | - | 0.033900 |
| 21 | Строительный пер, 10, пер.Строительный,стр 2 ГАУЗ КО Стоматология | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.019600 | - | - | - | 0.019600 |
| 22 | Строительный пер, 11, пер.Строительный,11-ж/д,1960г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 36.276800 | - | - | - | 36.276800 |
| 23 | Строительный пер, 13, пер.Строительный,13-общ.1955г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 19.966330 | - | - | - | 19.966330 |
| 24 | Строительный пер, 13а, пер.Строительный,13а МБДОУ "Золотые зернышки" | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 25 | Строительный пер, 15, пер.Строительный,15-ж/д,1957г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 27.518400 | - | - | - | 27.518400 |
| 26 | Строительный пер, 17, пер.Строительный,17-ж/д,1958г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 27.165600 | - | - | - | 27.165600 |
| 27 | Строительный пер, 19, пер.Строительный,19-ж/д, 1959г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 27.274800 | - | - | - | 27.274800 |
| 28 | Строительный пер, 4, пер.Строительный,4-общ.1955г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 14.042480 | - | - | - | 14.042480 |
| 29 | Строительный пер, 5, пер.Строительный,5-ж/д, 1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.421620 | - | - | - | 9.421620 |
| 30 | Строительный пер, 7, пер.Строительный,7-ж/д,1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.642640 | - | - | - | 9.642640 |

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Московская ул, 311, Московская,311 администр.1 здание (тепло) | № БД 7690/00/1 Т | ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.120223 | - | - | - | 0.120223 |
| 2 | Московская ул, 311, Московская,311 администр.2 здание (тепло) | БД 8535/00/1 Т от 22.01.2021 г. | Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям | КалугаТеплосеть | 0.076826 | - | - | - | 0.076826 |
| 3 | Московская ул, 313, Московская,313, магазин"Продукты" (гвс) | 0568 ГВС от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001427 | - | 0.001427 |
| 4 | Московская ул, 313, Московская,313,магазин"Продукты" (тепло) | 0568 Тепло от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | 0.016927 | - | - | - | 0.016927 |
| 5 | Московская ул, 313, Московская ул, 313, Московская ул, 313 гвс (КРнаСОИ) | 1898/00/5/04 Г от 09.01.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.01.2019г.) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.427179 | - | 2.427179 |
| 6 | Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 313 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 81.527040 | - | 81.527040 |
| 7 | Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 313 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 94.418880 | - | - | - | 94.418880 |
| 8 | Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.626560 | - | 30.626560 |
| 9 | Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.793609 | - | 0.793609 |
| 10 | Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 313 а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.531840 | - | - | - | 64.531840 |
| 11 | Московская ул, 315, Московская,315, офис (гвс) | 0568 ГВС от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000288 | - | 0.000288 |
| 12 | Московская ул, 315, Московская,315 офис (тепло)(ку) | 0568 Тепло от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | 6.652840 | - | - | - | 6.652840 |
| 13 | Московская ул, 315, Московская 315,ж.д.от. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 92.984000 | - | - | - | 92.984000 |
| 14 | Московская ул, 315, Московская 315 ж.д. гвс | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.469120 | - | 50.469120 |
| 15 | Московская ул, 315, Московская ул, 315, Московская ул, 315 гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.868695 | - | 3.868695 |
| 16 | Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 17 | Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.803686 | - | 0.803686 |
| 18 | Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 315/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.006200 | - | - | - | 65.006200 |
| 19 | Московская ул, 315/1, Московская,315,к.1 Муз.школа (тепло) | БД 0030/00/1 Т от 28.01.2021 | МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.031781 | - | - | - | 0.031781 |
| 20 | Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 20.766720 | - | 20.766720 |
| 21 | Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.410467 | - | 0.410467 |
| 22 | Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 315/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.987160 | - | - | - | 49.987160 |
| 23 | Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 неж. пом.(тепло) (ку) | 13566/00/1Т от 14.02.2020г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.363440 | - | - | - | 0.363440 |
| 24 | Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.517407 | - | 53.517407 |
| 25 | Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.678287 | - | 1.678287 |
| 26 | Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.208794 | - | - | - | 0.208794 |
| 27 | Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 134.254789 | - | - | - | 134.254789 |
| 28 | Московская ул, 315/3, Московская,315,к.3 Муз.школа (тепло)(ку) | БД 0030/00/1 Т от 28.01.2021 | МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.503202 | - | - | - | 4.503202 |
| 29 | Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская (гвс) | 0494 ГВС | Лясоцкая Людмила Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000229 | - | 0.000229 |
| 30 | Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская от (тепло)(ку) | 0494 Тепло | Лясоцкая Людмила Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.420720 | - | - | - | 1.420720 |
| 31 | Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д. (гвс) (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 42.261762 | - | 42.261762 |
| 32 | Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.025032 | - | 1.025032 |
| 33 | Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 101.286480 | - | - | - | 101.286480 |
| 34 | Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.214400 | - | 44.214400 |
| 35 | Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.185253 | - | 1.185253 |
| 36 | Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 104.253000 | - | - | - | 104.253000 |
| 37 | Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5 (стр.1) -магазин гвс (гвс) | дс с Трошина А.В. 0082/1 Г | СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000446 | - | 0.000446 |
| 38 | Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5- (стр.1)магазин от (тепло) | дс с Трошина А.В. 0082/1 Т | СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007305 | - | - | - | 0.007305 |
| 39 | Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 55.861120 | - | 55.861120 |
| 40 | Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.750648 | - | 1.750648 |
| 41 | Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 134.836240 | - | - | - | 134.836240 |
| 42 | Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 86.272000 | - | 86.272000 |
| 43 | Московская ул, 317, Московская ул, 317, Московская ул, 317 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.183764 | - | 1.183764 |
| 44 | Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 317 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.774800 | - | - | - | 97.774800 |
| 45 | Московская ул, 319, Московская ул, 319, Московская ул, 319 гвс (КРнаСОИ) | 1898/00/5/04 Г от 09.01.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.01.2019г.) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.277300 | - | 0.277300 |
| 46 | Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 319 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.450560 | - | 14.450560 |
| 47 | Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 319 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.098768 | - | - | - | 26.098768 |
| 48 | Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 гвс (гвс) | БД 0073/00/1 Г от 08.02.2021г. | МБДОУ N90 "Ласточка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.048208 | - | 0.048208 |
| 49 | Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 от (тепло) | БД 0073/00/1 Т от 08.02.2021г. | МБДОУ N90 "Ласточка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.148000 | - | - | - | 0.148000 |
| 50 | Московская ул, 321, Московская,321,ж.д. 12ЖРЭУ (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 78.365924 | - | - | - | 78.365924 |

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра (95/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Белокирпичная ул, 5, Белокирпичная ул, 5, "Специализированная автостоянка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.123000 | - | - | - | 0.123000 |
| 2 | Гурьянова ул, 10/1, Гурьянова,10 к.1-общ.1982г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 48.354040 | - | - | - | 48.354040 |
| 3 | Гурьянова ул, 10/2, Гурьянова,10корп.2-общ.1978г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 49.378280 | - | - | - | 49.378280 |
| 4 | Гурьянова ул, 10/3, Гурьянова,10 корп.3-общ.1980г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 49.666436 | - | - | - | 49.666436 |
| 5 | Гурьянова ул, 12, Гурьянова,12-ГП КО "Калугафармация" | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.878960 | - | - | - | 9.878960 |
| 6 | Гурьянова ул, 12, Гурьянова,12-ж/д, 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.162440 | - | - | - | 110.162440 |
| 7 | Гурьянова ул, 14, Гурьянова,14-ж/д, 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.049160 | - | - | - | 110.049160 |
| 8 | Гурьянова ул, 14б, Гурьянова,14б-ж/д , 1988г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 76.895880 | - | - | - | 76.895880 |
| 9 | Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-Будовская А.В (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 10 | Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.848040 | - | - | - | 75.848040 |
| 11 | Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-ФГУП Почта России | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.499240 | - | - | - | 2.499240 |
| 12 | Гурьянова ул, 16/1, Гурьянова,16 к.1 ГБУЗ КО Городская поликлиника | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.441480 | - | - | - | 15.441480 |
| 13 | Гурьянова ул, 16/1, Гурьянова,16,кор.1-ж/д ,1982г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 63.909508 | - | - | - | 63.909508 |
| 14 | Гурьянова ул, 17, Гурьянова,17-ж/д, 1945г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.196410 | - | - | - | 15.196410 |
| 15 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Мухина Н.А. (ку) (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.043120 | - | - | - | 1.043120 |
| 16 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- Астахов И.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 3.228480 | - | - | - | 3.228480 |
| 17 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Бураченко А.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 18 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 62.778360 | - | - | - | 62.778360 |
| 19 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 -Зудина Е.Б. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.149320 | - | - | - | 1.149320 |
| 20 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 ИП Воробьева | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.352920 | - | - | - | 2.352920 |
| 21 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 ИП Козырев И.Е. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 3.778360 | - | - | - | 3.778360 |
| 22 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Кривошеева Е.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.276760 | - | - | - | 1.276760 |
| 23 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Лукьянченко С.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 24 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- Полещук Н.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 25 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18-Управление Калуского троллейбуса | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.203600 | - | - | - | 1.203600 |
| 26 | Гурьянова ул, 19, Гурьянова,19-ж/д , 1961г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 20.328700 | - | - | - | 20.328700 |
| 27 | Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20 Вазгис Н.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.562320 | - | - | - | 1.562320 |
| 28 | Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20 ООО Депозит - Плюс | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.288560 | - | - | - | 1.288560 |
| 29 | Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 44.412840 | - | - | - | 44.412840 |
| 30 | Гурьянова ул, 21, Гурьянова,21-ж/д , 1952г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 14.463960 | - | - | - | 14.463960 |
| 31 | Гурьянова ул, 23, Гурьянова,23 Коношенко Т.В. (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.513730 | - | - | - | 1.513730 |
| 32 | Гурьянова ул, 23, Гурьянова,23-ж/д , 1956г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.895450 | - | - | - | 15.895450 |
| 33 | Гурьянова ул, 25, Гурьянова,25-ж/д , 1952г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.897070 | - | - | - | 9.897070 |
| 34 | Гурьянова ул, 27, Гурьянова,27-Культ.дос.объед. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.090100 | - | - | - | 0.090100 |
| 35 | Гурьянова ул, 29, Гурьянова,29-общ.1962г. инд.отопление | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.115322 | - | - | - | 0.115322 |
| 36 | Гурьянова ул, 29, Гурьянова,29-общ.1962г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 21.243948 | - | - | - | 21.243948 |
| 37 | Гурьянова ул, 31, Гурьянова,31-ж/д , 1963г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 16.802660 | - | - | - | 16.802660 |
| 38 | Гурьянова ул, 33, Гурьянова,33-ж/д , 1977г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 82.607080 | - | - | - | 82.607080 |
| 39 | Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37 Тютенков Г.Н | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.619600 | - | - | - | 2.619600 |
| 40 | Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37-ж/д, 1970г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 73.091560 | - | - | - | 73.091560 |
| 41 | Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37-Королева Л.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.596000 | - | - | - | 2.596000 |
| 42 | Карачевская ул, 10, Карачевская,10-ж/д , 1970г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 16.660101 | - | - | - | 16.660101 |
| 43 | Карачевская ул, 12, Карачевская,12 ,МБОО Новый день | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.487440 | - | - | - | 2.487440 |
| 44 | Карачевская ул, 12, Карачевская,12-ж/д , 1973г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.030400 | - | - | - | 77.030400 |
| 45 | Карачевская ул, 14, Карачевская,14-контора жрэу 11 | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.677940 | - | - | - | 2.677940 |
| 46 | Карачевская ул, 14, Карачевская,14-общ.1961г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 13.472711 | - | - | - | 13.472711 |
| 47 | Карачевская ул, 14, Карачевская,14-помещ. УМВД по г. Калуге | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.289870 | - | - | - | 2.289870 |
| 48 | Карачевская ул, 8, Карачевская,8-ж.д , 1952г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 24.243159 | - | - | - | 24.243159 |

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Московская ул, 299, Московская,299 жил.дом (ку) | 777 Московская 299 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.361610 | - | - | - | 28.361610 |
| 2 | Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007529 | - | 0.007529 |
| 3 | Московская ул, 299а, Московская,299 лаб.корп.-корпус N 3 (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002353 | - | 0.002353 |
| 4 | Московская ул, 299а, Московская,299-гараж (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 5 | Московская ул, 299а, Московская,299-Облветлаб.кор.1 (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009983 | - | 0.009983 |
| 6 | Московская ул, 299а, Московская,299 б-адм.здание (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.005131 | - | - | - | 0.005131 |
| 7 | Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус от (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.042161 | - | - | - | 0.042161 |
| 8 | Московская ул, 299а, Московская,299 Облветлаб.кор.1 от (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.067075 | - | - | - | 0.067075 |
| 9 | Московская ул, 299а, Московская,299-виварий (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.007942 | - | - | - | 0.007942 |
| 10 | Московская ул, 299а, Московская,299-гараж от. (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.023850 | - | - | - | 0.023850 |
| 11 | Московская ул, 299а, Московская,299лаб.корп.-корпус № 3 от (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.069000 | - | - | - | 0.069000 |
| 12 | Московская ул, 299б, Московская,299б-гаражи (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.004424 | - | - | - | 0.004424 |
| 13 | Московская ул, 301, Московская,301-жил.дом (ку) | 777 Московская 301 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.985850 | - | - | - | 28.985850 |
| 14 | Московская ул, 303, Московская,303- жил.дом (ку) | 777 Московская 303 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.651400 | - | - | - | 29.651400 |
| 15 | Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.936088 | - | 0.936088 |
| 16 | Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.238690 | - | 41.238690 |
| 17 | Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.от. (ку) | 777 Московская 309/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.558440 | - | - | - | 65.558440 |
| 18 | Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.099151 | - | 0.099151 |
| 19 | Учхоз ул, 32, Учхоз,32-2 эт. жил.дом ГВС (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.666560 | - | 3.666560 |

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Муратовский щеб.завод, 19 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Муратовский щеб.завод ул, 10а, Муратовский щебзавод,10а,2эт.12кв.ж.дЖ11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 10а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.731540 | - | - | - | 25.731540 |
| 2 | Муратовский щеб.завод ул, 12а, Муратовский щебзавод,12а,3эт.24кв.ж.дЖ11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 12а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.012800 | - | - | - | 31.012800 |
| 3 | Муратовский щеб.завод ул, 16, Муратовский щебзавод,16,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 16 Т от 01.09.2019г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.860000 | - | - | - | 4.860000 |
| 4 | Муратовский щеб.завод ул, 22, Муратовский щебзавод.22,2эт.8кв.ж.д.Ж-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.032000 | - | - | - | 22.032000 |
| 5 | Муратовский щеб.завод ул, 23, Муратовский щебзавод,23,2эт.16кв.ж.ЖР-11 (ку) | 777 Муратовский щебзавод 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.204310 | - | - | - | 26.204310 |
| 6 | Муратовский щеб.завод ул, 24, Муратовский щебзавод,24,2эт.16кв.ЖР-11 (ку) | 777 Муратовский щебзавод 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.319430 | - | - | - | 34.319430 |
| 7 | Муратовский щеб.завод ул, 25, Муратовский щебзавод,25,2эт.16кв.ж.дЖ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.424630 | - | - | - | 26.424630 |
| 8 | Муратовский щеб.завод ул, 26, Муратовский щебзавод,26 ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.229120 | - | - | - | 29.229120 |
| 9 | Муратовский щеб.завод ул, 27, Муратовский щебзавод,27 ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.242890 | - | - | - | 29.242890 |
| 10 | Муратовский щеб.завод ул, 28 "МБДОУ № 10 Ветерок", Муратовский щеб.завод ул, 28 МДОУ N 10 Ветерок(тепло) | БД 5540/00/1 Т от 28.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.036012 | - | - | - | 0.036012 |
| 11 | Муратовский щеб.завод ул, 29, Муратовский щебзавод,29,2эт.24кв.ж.дЖ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.302560 | - | - | - | 29.302560 |
| 12 | Муратовский щеб.завод ул, 7, Муратовский щебзавод,7,3эт.33кв.ж.д.ЖР11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.602800 | - | - | - | 47.602800 |
| 13 | Муратовский щеб.завод ул, 7А "Средняя школа №41", Школа на 192 уч-ся (тепло) | БД 0209/00/1 Т от _____________ | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N41" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.135345 | - | - | - | 0.135345 |
| 14 | Муратовский щеб.завод ул, 7б "Культ.дос.об.23", Муратовский СКДЦ (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.039551 | - | - | - | 0.039551 |
| 15 | Муратовский щеб.завод ул, 8а, Муратовский щебзавод,8а ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 8а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.006690 | - | - | - | 33.006690 |

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Н. Усадебная, 2, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.132469 | - | 0.132469 |
| 2 | Дальняя ул, 21, Дальняя,21-жил.дом гвс (ку) | 777 Дальняя 21 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.275600 | - | 13.275600 |
| 3 | Дальняя ул, 21, Дальняя,21,жил.дом от (ку) | 777 Дальняя 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.680194 | - | - | - | 71.680194 |
| 4 | Дальняя ул, 23, Дальняя,23 МЧС (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.045080 | - | - | - | 0.045080 |
| 5 | Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.389925 | - | 1.389925 |
| 6 | Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 59.096320 | - | 59.096320 |
| 7 | Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.от. (ку) | 777 Дальняя 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 100.328320 | - | - | - | 100.328320 |
| 8 | Дальняя ул, 27, Дальняя ул, 27, Дальняя ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.177434 | - | 0.177434 |
| 9 | Дальняя ул, 27, Дальняя,27-3 эт.ж/дом гвс (ку) | 777 Дальняя 27 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.041840 | - | 7.041840 |
| 10 | Дальняя ул, 27, Дальняя,27-жил.дом.от (ку) | 777 Дальняя 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.872840 | - | - | - | 25.872840 |
| 11 | Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.254499 | - | 1.254499 |
| 12 | Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 60.390400 | - | 60.390400 |
| 13 | Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.от. (ку) | 777 Дальняя 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 72.659680 | - | - | - | 72.659680 |
| 14 | Дальняя ул, 3, Дальняя,3-соц.центр (гвс) | БД 0246/00/3 Г | ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.073819 | - | 0.073819 |
| 15 | Дальняя ул, 3, Дальняя,3 соц.центр (тепло) | БД 0246/00/3 Т | ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | КалугаТеплосеть | 0.152712 | - | - | - | 0.152712 |
| 16 | Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.404838 | - | 1.404838 |
| 17 | Дорожная ул, 15, Дорожная,15-жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 58.664960 | - | 58.664960 |
| 18 | Дорожная ул, 15, Дорожная,15 жил.дом от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 99.825640 | - | - | - | 99.825640 |
| 19 | Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа N 51 (гвс) | БД 0518/00/3 Г | Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028208 | - | 0.028208 |
| 20 | Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа № 51 (тепло) | БД 0518/00/3 Т | Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.540573 | - | - | - | 0.540573 |
| 21 | Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.970016 | - | 2.970016 |
| 22 | Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 92.742400 | - | 92.742400 |
| 23 | Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 200.356920 | - | - | - | 200.356920 |
| 24 | Дорожная ул, 31, Дорожная,31 кв.1-магазин (тепло)(ку) | 9100/00/3 Т от 31.08.2017 г. | Запольская Тамара Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.663800 | - | - | - | 1.663800 |
| 25 | Дорожная ул, 32, Дорожная,32 маг.Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.064000 | - | - | - | 0.064000 |
| 26 | Дорожная ул, 32, Дорожная,32-маг."Магнит"гвс (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006372 | - | 0.006372 |
| 27 | Дорожная ул, 33, Дорожная 33., неж. пом. тепло (ку) | 11507/00/1Т от 11.03.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 1.165840 | - | - | - | 1.165840 |
| 28 | Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.700287 | - | 2.700287 |
| 29 | Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 125.094400 | - | 125.094400 |
| 30 | Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д. от (ку) | 777 Дорожная 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 208.187400 | - | - | - | 208.187400 |
| 31 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" (гвс) | БД 0508/00/3 Г от 18.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.093913 | - | 0.093913 |
| 32 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" Хоз блок (гвс) | БД 0508/00/3 Г от 18.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 33 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/сад"Терем-теремок"хозб (тепло) | БД 0508/00/3 Т от 20.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | 0.025125 | - | - | - | 0.025125 |
| 34 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а"Теремок" (тепло) | БД 0508/00/3 Т от 20.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | 0.242176 | - | - | - | 0.242176 |
| 35 | Дорожная ул, 34, Дорожная,34 тепло (ку) | 11486/00/1Т от 27.02.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.233640 | - | - | - | 0.233640 |
| 36 | Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.254110 | - | 3.254110 |
| 37 | Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 275.207680 | - | 275.207680 |
| 38 | Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 330.640720 | - | - | - | 330.640720 |
| 39 | Дорожная ул, 34 "Нежилое здание", Дорожная,34 (тепло) | 9299/00/3 Т от 16.10.2017г. | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | 0.046000 | - | - | - | 0.046000 |
| 40 | Дорожная ул, 34 "Нежилое здание", Дорожная,34 гвс (гвс) | 9300/00/3 Г от 16.10.2017г. | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002000 | - | 0.002000 |
| 41 | Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.339144 | - | 2.339144 |
| 42 | Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.704960 | - | 31.704960 |
| 43 | Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.от. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 227.531848 | - | - | - | 227.531848 |
| 44 | Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.670960 | - | 2.670960 |
| 45 | Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 117.329920 | - | 117.329920 |
| 46 | Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 259.040680 | - | - | - | 259.040680 |
| 47 | Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1947/00/5/04 Г от 01.03.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.03.2020 г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.246501 | - | 1.246501 |
| 48 | Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7.9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Калужского Ополчения 7 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.018880 | - | 25.018880 |
| 49 | Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7,9эт.ж.д.от (ку) | 777 Калужского Ополчения 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.169560 | - | - | - | 49.169560 |
| 50 | Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) (КР на СОИ) | 1933/00/5/04 Г от 21.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.276256 | - | 3.276256 |
| 51 | Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) | 777 Калужского Ополчения 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 62.300160 | - | 62.300160 |
| 52 | Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (тепло) | 777 Калужского Ополчения 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 205.497630 | - | - | - | 205.497630 |
| 53 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.252999 | - | 2.252999 |
| 54 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом гвс (ку) | 777 Комсомольская 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 40.648940 | - | 40.648940 |
| 55 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом от. (ку) | 777 Комсомольская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 126.805160 | - | - | - | 126.805160 |
| 56 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5-библиотека (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000245 | - | 0.000245 |
| 57 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5, неж. помещение (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.294760 | - | - | - | 7.294760 |
| 58 | Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ N 6 (гвс) | БД 0533/00/3 Гот 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000624 | - | 0.000624 |
| 59 | Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ № 6 (тепло) | БД 0533/00/3 Тот 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.075400 | - | - | - | 0.075400 |
| 60 | Майская ул, 15 "гвс", Майская,15,6эт.ж.д.гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 46.802560 | - | 46.802560 |
| 61 | Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.341465 | - | 1.341465 |
| 62 | Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.345455 | - | 1.345455 |
| 63 | Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 52.194560 | - | 52.194560 |
| 64 | Майская ул, 32, Майская ул, 32, Майская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/04 Г от 30.06.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2018) | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.136887 | - | 2.136887 |
| 65 | Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Майская 32 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 81.311360 | - | 81.311360 |
| 66 | Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.от. (ку) | 777 Майская 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 127.791640 | - | - | - | 127.791640 |
| 67 | Майская ул, 34, Майская ул, 34, Майская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.308973 | - | 3.308973 |
| 68 | Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 139.544960 | - | 139.544960 |
| 69 | Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.от. (ку) | 777 Майская 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 245.628800 | - | - | - | 245.628800 |
| 70 | Майская ул, 36, Майская ул, 36, Майская ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.923133 | - | 2.923133 |
| 71 | Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 81.095680 | - | 81.095680 |
| 72 | Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.от (тепло) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 203.951200 | - | - | - | 203.951200 |
| 73 | Московская ул, 345, Московская ул, 345, Московская ул, 345 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.974580 | - | 0.974580 |
| 74 | Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.861760 | - | 33.861760 |
| 75 | Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.от. (ку) | 777 Московская 345 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.837560 | - | - | - | 66.837560 |
| 76 | Светлая ул, 10, Светлая,10-ДЮСШ "Персей" (тепло) | БД 0514/00/3 Т от 22.01.2021г | МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | КалугаТеплосеть | 0.064000 | - | - | - | 0.064000 |
| 77 | Светлая ул, 12, Светлая ул, 12, Светлая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.146912 | - | 0.146912 |
| 78 | Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 7.980160 | - | 7.980160 |
| 79 | Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.от. (ку) | 777 Светлая 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.351560 | - | - | - | 34.351560 |
| 80 | Светлая ул, 14, Светлая,14 ДЮСШ "Персей" (тепло) | БД 0514/00/3 Т от 22.01.2021г | МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | КалугаТеплосеть | 0.070212 | - | - | - | 0.070212 |
| 81 | Светлая ул, 16, Светлая,16-база (гвс) | 0230 ГВС | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000947 | - | 0.000947 |
| 82 | Светлая ул, 16, Светлая,16-рем.боксы (тепло) | 0230 Тепло | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 0.079816 | - | - | - | 0.079816 |
| 83 | Светлая ул, 1А, Светлая ул, 1А неж. здание (тепло) | 14688/00/1Т от 01.04.2021г. | Тюрин Денис Евгеньевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.001300 | - | - | - | 0.001300 |
| 84 | Светлая ул, 4, Светлая,4-А (тепло) | 0545 Тепло | ИП Аксенов Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.088000 | - | - | - | 0.088000 |
| 85 | Светлая ул, 6, Светлая ул, 6, Светлая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.767814 | - | 0.767814 |
| 86 | Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 48.312320 | - | 48.312320 |
| 87 | Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.от. (ку) | 777 Светлая 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.415080 | - | - | - | 77.415080 |
| 88 | Светлая ул, 8, Светлая ул, 8, Светлая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.753707 | - | 0.753707 |
| 89 | Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 42.704640 | - | 42.704640 |
| 90 | Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.от. (ку) | 777 Светлая 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.264040 | - | - | - | 77.264040 |

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по  ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Белинского ул, 3, Белинского ул, 3, Белинского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.515907 | - | 0.515907 |
| 2 | Белинского ул, 3, Белинского,3 40-кв.ж/дом 5эт гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.532520 | - | 19.532520 |
| 3 | Белинского ул, 3, Белинского,3 40кв.ж/дом 5эт от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 50.945320 | - | - | - | 50.945320 |
| 4 | Белинского ул, 6, Белинского,6 Жил.дом 5эт гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.077440 | - | 34.077440 |
| 5 | Белинского ул, 6, Белинского ул, 6, Белинского ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.622917 | - | 0.622917 |
| 6 | Белинского ул, 6, Белинского,д.6,ж.д. отопление (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.323520 | - | - | - | 63.323520 |
| 7 | Белинского ул, 9, Белинского,9 медпункт (тепло) ку | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 1.432520 | - | - | - | 1.432520 |
| 8 | Белинского ул, 9, Белинского,9 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.920640 | - | 31.920640 |
| 9 | Белинского ул, 9, Белинского ул, 9, Белинского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.704449 | - | 0.704449 |
| 10 | Белинского ул, 9, Белинского,9 6 зт.(ж.дом) от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.189000 | - | - | - | 63.189000 |
| 11 | Малый пер, 1, Малый пер, 1, Малый пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.280323 | - | 0.280323 |
| 12 | Малый пер, 1, пер.Малый,1 5эт.ж/дом ЖЭУ-14 (ку) гвс | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.105127 | - | 12.105127 |
| 13 | Малый пер, 1, пер.Малый,1 ж/д (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 32.726120 | - | - | - | 32.726120 |
| 14 | Малый пер, 2, Малый пер, 2, Малый пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.499159 | - | 0.499159 |
| 15 | Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д кир.72 кв. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.323615 | - | 43.323615 |
| 16 | Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д 72кв. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 93.894960 | - | - | - | 93.894960 |
| 17 | Малый пер, 3, Малый пер, 3, Малый пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.620738 | - | 0.620738 |
| 18 | Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. гвс (ку) | 777 пер. Малый 3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.314560 | - | 14.314560 |
| 19 | Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. от. (ку) | 777 пер. Малый 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.710400 | - | - | - | 48.710400 |
| 20 | Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 21 | Никитина ул, 100, Никитина ул, 100, Никитина ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.765396 | - | 0.765396 |
| 22 | Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 66.809240 | - | - | - | 66.809240 |
| 23 | Никитина ул, 102, Никитина,102 М-н Магнит (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.059214 | - | - | - | 0.059214 |
| 24 | Никитина ул, 102, Никитина,102 потери (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 25 | Никитина ул, 104, Никитина,104 5эт ж/д 1977г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.920640 | - | 31.920640 |
| 26 | Никитина ул, 104, Никитина ул, 104, Никитина ул, 104 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.925004 | - | 0.925004 |
| 27 | Никитина ул, 104, Никитина 104 5эт ж/д 1977г.от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 66.235760 | - | - | - | 66.235760 |
| 28 | Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.547840 | - | 40.547840 |
| 29 | Никитина ул, 106, Никитина ул, 106, Никитина ул, 106 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.982842 | - | 0.982842 |
| 30 | Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. от (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 81.280760 | - | - | - | 81.280760 |
| 31 | Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.689510 | - | 25.689510 |
| 32 | Никитина ул, 108, Никитина ул, 108, Никитина ул, 108 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564273 | - | 0.564273 |
| 33 | Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 58.882000 | - | - | - | 58.882000 |
| 34 | Никитина ул, 72, Никитина,72 5эт.ж.д. от. (ку) кв. №1 - №20 | 777 Никитина 72 (кв. №1 - № 20) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.218760 | - | - | - | 21.218760 |
| 35 | Никитина ул, 72, Никитина,72 КВАРТИРА №1 гвс (ку) | 777 Никитина 72 (кв. №1) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.215680 | - | 0.215680 |
| 36 | Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ" гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.024155 | - | 1.024155 |
| 37 | Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. гвс (ку) | 777 Никитина 72 (общежитие) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.936920 | - | 19.936920 |
| 38 | Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. от. (ку) | 777 Никитина 72 (общежитие) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.873144 | - | - | - | 39.873144 |
| 39 | Никитина ул, 74, Никитина,74 спортивный зал (гвс) | 0322/00/4 Г | МБУ СШ № 1 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006392 | - | 0.006392 |
| 40 | Никитина ул, 74, Никитина,74 Спортзал (тепло) | 0322/00/4 Т | МБУ СШ № 1 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.177120 | - | - | - | 0.177120 |
| 41 | Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт ж/дом гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.783360 | - | 32.783360 |
| 42 | Никитина ул, 76, Никитина ул, 76, Никитина ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.651534 | - | 0.651534 |
| 43 | Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт.ж/д от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.717640 | - | - | - | 63.717640 |
| 44 | Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (гвс) | БД 0373/00/4 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012300 | - | 0.012300 |
| 45 | Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (тепло)(ку) | БД 0373/00/4 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 18.780880 | - | - | - | 18.780880 |
| 46 | Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/дом гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 47 | Никитина ул, 82, Никитина ул, 82, Никитина ул, 82 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.797035 | - | 0.797035 |
| 48 | Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/д от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 65.121840 | - | - | - | 65.121840 |
| 49 | Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001000 | - | 0.001000 |
| 50 | Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (тепло) ку | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 14.957680 | - | - | - | 14.957680 |
| 51 | Никитина ул, 83, Никитина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 59.759920 | - | - | - | 59.759920 |
| 52 | Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин "Трикотаж" Егоров (тепло) | 0425 Тепло | Егоров Максим Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002442 | - | - | - | 0.002442 |
| 53 | Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин Литке (тепло) | 0443 Тепло | Литке А.Е. | КалугаТеплосеть | 0.001840 | - | - | - | 0.001840 |
| 54 | Никитина ул, 85, Никитина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 81.585200 | - | - | - | 81.585200 |
| 55 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ.тепло)(ку) | 14117/00/1 Тот 01.12.2020г. | ООО "АСЛ" | КалугаТеплосеть | 3.978960 | - | - | - | 3.978960 |
| 56 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ. ООО "АСЛ"(гвс) | 14118/00/1 Г | ООО "АСЛ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000245 | - | 0.000245 |
| 57 | Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.305312 | - | 0.305312 |
| 58 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2, 5эт,ж/д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.317499 | - | 12.317499 |
| 59 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2 5 эт.ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 29.672280 | - | - | - | 29.672280 |
| 60 | Никитина ул, 85а, Никитина,85а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 85.443800 | - | - | - | 85.443800 |
| 61 | Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (гвс) | 0397 ГВС | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002882 | - | 0.002882 |
| 62 | Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (тепло) | 0397 Тепло | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.001724 | - | - | - | 0.001724 |
| 63 | Никитина ул, 87, Никитина ул, 87, Никитина ул, 87 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.249892 | - | 0.249892 |
| 64 | Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.954610 | - | 12.954610 |
| 65 | Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 23.097320 | - | - | - | 23.097320 |
| 66 | Никитина ул, 89, Никитина,89 офис Явар (тепло)(ку) | 7689/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Кубарева Лилия Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 2.290410 | - | - | - | 2.290410 |
| 67 | Никитина ул, 89, Никитина,89 ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | 777 Никитина 89 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.112510 | - | - | - | 26.112510 |
| 68 | Никитина ул, 89А, Никитина,89А аптечный пункт Богомолова (тепло) | 0449 Тепло | Богомолова Марина Моневна | КалугаТеплосеть | 0.003641 | - | - | - | 0.003641 |
| 69 | Никитина ул, 89А, Никитина,89а ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | 777 Никитина 89А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.758210 | - | - | - | 31.758210 |
| 70 | Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Федотов (тепло)(ку) | 0186 Тепло | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.340480 | - | - | - | 1.340480 |
| 71 | Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Агро-40 (тепло) | 0532 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.132800 | - | - | - | 1.132800 |
| 72 | Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин (тепло)(ку) | 7587/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 73 | Никитина ул, 91, Никитина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина 91 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.687040 | - | - | - | 41.687040 |
| 74 | Никитина ул, 93, Никитина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина д.93 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.929240 | - | - | - | 47.929240 |
| 75 | Никитина ул, 93, нежилое помещение №1 (тепло) | Договор 668/4 от 01.10.2013г. Тепло | Кирсанова Татьяна Константиновна | КалугаТеплосеть | 0.003954 | - | - | - | 0.003954 |
| 76 | Никитина ул, 93а, Никитина,93а следственное управление (тепло)(ку) | 10188/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 4.592000 | - | - | - | 4.592000 |
| 77 | Никитина ул, 93а, Никитина,93а (ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина 93 А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.640800 | - | - | - | 50.640800 |
| 78 | Никитина ул, 93а, Никитина,93а офис (тепло)(ку) | 9547/00/1 Т от 27.11.2017 г. | Бойко Юрий Валерьевич | КалугаТеплосеть | 3.864000 | - | - | - | 3.864000 |
| 79 | Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (гвс) | БД 0100/00/4 Г от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019215 | - | 0.019215 |
| 80 | Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (тепло) | БД 0100/00/4 Т от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.079000 | - | - | - | 0.079000 |
| 81 | Никитина ул, 95, Никитина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 57.800400 | - | - | - | 57.800400 |
| 82 | Никитина ул, 95а, Никитина,95а (ж.дом) ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | 777 Никитина 95А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.607110 | - | - | - | 39.607110 |
| 83 | Никитина ул, 97, Никитина,97 (тепло) | БД 0495/00/4 Т от 26.01.2021г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | КалугаТеплосеть | 0.079200 | - | - | - | 0.079200 |
| 84 | Никитина ул, 97а, Никитина,97а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина 97А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.630810 | - | - | - | 18.630810 |
| 85 | Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля 16 Романова (тепло) (ку) | 0109 Тепло | Романова В.И. | КалугаТеплосеть | 2.570040 | - | - | - | 2.570040 |
| 86 | Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16 пом.67 (тепло) (ку) | 10350/00/4 Т от 02.07.2018 г. | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.676240 | - | - | - | 2.676240 |
| 87 | Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 73.459720 | - | - | - | 73.459720 |
| 88 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи № 3 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000915 | - | 0.000915 |
| 89 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-ый пер. Пестеля,19 опс № 3 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 5.574320 | - | - | - | 5.574320 |
| 90 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.680387 | - | 11.680387 |
| 91 | Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399223 | - | 0.399223 |
| 92 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 29.629800 | - | - | - | 29.629800 |
| 93 | Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.603387 | - | 0.603387 |
| 94 | Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. гвс (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 19А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.701280 | - | 18.701280 |
| 95 | Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. от. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 19А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.652044 | - | - | - | 42.652044 |
| 96 | Пестеля 1-й пер, 23, 1-й пер.Пестеля,23ж/д ЖЭУ-10 (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.414460 | - | - | - | 17.414460 |
| 97 | Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.919641 | - | 0.919641 |
| 98 | Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/дом (гвс) (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 26 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 22.364160 | - | 22.364160 |
| 99 | Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/д (отопление) (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.839650 | - | - | - | 35.839650 |
| 100 | Пестеля 1-й пер, 27, 1-й пер.Пестеля,27 Общежитие Упр.общ. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.831972 | - | - | - | 33.831972 |
| 101 | Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.Пестеля,28 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 26.114130 | - | 26.114130 |
| 102 | Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.603973 | - | 0.603973 |
| 103 | Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.пестеля,28 5эт.ж.д. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.232760 | - | - | - | 65.232760 |
| 104 | Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.608185 | - | 27.608185 |
| 105 | Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.811344 | - | 0.811344 |
| 106 | Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.006200 | - | - | - | 65.006200 |
| 107 | Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к1жд 5эт. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.209570 | - | 31.209570 |
| 108 | Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.811344 | - | 0.811344 |
| 109 | Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к.1 5эт. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.468760 | - | - | - | 65.468760 |
| 110 | Пестеля 1-й пер, 31, 1-й пер.Пестеля,31ж/д от. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.737000 | - | - | - | 19.737000 |
| 111 | Пестеля 1-й пер, 33, 1-й пер.Пестеля,33ж/д ЖЭУ-10 (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.735760 | - | - | - | 17.735760 |
| 112 | Пестеля 1-й пер, 37, 1-й пер.Пестеля,37ж/д ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 38.021960 | - | - | - | 38.021960 |
| 113 | Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) | дс с ООО "Проспект-ЮГ" 7573/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.033282 | - | - | - | 0.033282 |
| 114 | Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) потери в сетях до т/сч | дс с ООО "Проспект-ЮГ" 7573/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 115 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 1 счетчик ввод 1 "Луна" (гвс) | 0078 ГВС | ПК "Луна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000586 | - | 0.000586 |
| 116 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 2 счетчик ввод 2 "Луна" (гвс) | 0078 ГВС | ПК "Луна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000927 | - | 0.000927 |
| 117 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" (тепло)(ку) | 0078 Тепло от 01.04.2008 г. | ПК "Луна" | КалугаТеплосеть | 5.510400 | - | - | - | 5.510400 |
| 118 | Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.626947 | - | 0.626947 |
| 119 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. гвс (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 50 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.099890 | - | 10.099890 |
| 120 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. от. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.709600 | - | - | - | 32.709600 |
| 121 | Пестеля 1-й пер, 50/а, 1-й пер.Пестеля,50а Адм.здан (тепло) | 0292 Тепло | Версия-Т (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.047620 | - | - | - | 0.047620 |
| 122 | Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.148900 | - | 1.148900 |
| 123 | Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 37.801977 | - | 37.801977 |
| 124 | Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 80.898440 | - | - | - | 80.898440 |
| 125 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1б потери до теплосчетчика | 13001/00/1Т от 01.11.2019г. | Гинзгеймер Г.С. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 126 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" (тепло) | 13001/00/1Т от 01.11.2019г. | Гинзгеймер Г.С. | КалугаТеплосеть | 0.084000 | - | - | - | 0.084000 |
| 127 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1 а (тепло) | 14166/00/1Т от 09.12.2020г | Дементьева О.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.104780 | - | - | - | 0.104780 |
| 128 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1 а,в (тепло) потери до теплосчетчика | 14166/00/1Т от 09.12.2020г | Дементьева О.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 129 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 основное строение 1 в(тепло) | 14166/00/1Т от 09.12.2020г | Дементьева О.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.001450 | - | - | - | 0.001450 |
| 130 | Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564071 | - | 0.564071 |
| 131 | Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт. ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.599954 | - | 20.599954 |
| 132 | Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт.ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 67.609280 | - | - | - | 67.609280 |
| 133 | Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1915/00/5/04 Г от 01.03.2019г. (прямые расчеты КР на СОИ) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.932110 | - | 2.932110 |
| 134 | Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом) гвс (ку) | 1915/00/5/04 Г от 01.03.2019г. (прямые расчеты) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 99.859840 | - | 99.859840 |
| 135 | Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом от. (ку) | 1915/00/5/04 Т от 01.03.2019г. (прямые расчеты) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 228.155832 | - | - | - | 228.155832 |
| 136 | Постовалова ул, 10, Постовалова,10 Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.120360 | - | - | - | 0.120360 |
| 137 | Постовалова ул, 2, Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) гвс | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 138 | Постовалова ул, 2, Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) отопление | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 73.547040 | - | - | - | 73.547040 |
| 139 | Постовалова ул, 2/1, Постовалова,2 к.1 ж.дом ЖЭУ-10 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 30.595040 | - | - | - | 30.595040 |
| 140 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.273920 | - | 20.273920 |
| 141 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 офис (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000337 | - | 0.000337 |
| 142 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21, Постовалова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.421352 | - | 0.421352 |
| 143 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (тепло) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 29.927160 | - | - | - | 29.927160 |
| 144 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (гвс) | 5458/00/4 Г от 01.10.2015 г. | Лещева Елена Владимировна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004880 | - | 0.004880 |
| 145 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (тепло) (ку) | 5458/00/4 Т от 01.10.2015 г. | Лещева Елена Владимировна ИП | КалугаТеплосеть | 2.726980 | - | - | - | 2.726980 |
| 146 | Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.763840 | - | 29.763840 |
| 147 | Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.934073 | - | 0.934073 |
| 148 | Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г.от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 66.415120 | - | - | - | 66.415120 |
| 149 | Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.116480 | - | 40.116480 |
| 150 | Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.185174 | - | 1.185174 |
| 151 | Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 83.584120 | - | - | - | 83.584120 |
| 152 | Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт. ж/д гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.548480 | - | 18.548480 |
| 153 | Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.964302 | - | 0.964302 |
| 154 | Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт.ж/д от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 40.745400 | - | - | - | 40.745400 |
| 155 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (гвс) | 0112 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001136 | - | 0.001136 |
| 156 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (тепло)(ку) | 0112/00/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 8.946760 | - | - | - | 8.946760 |
| 157 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.489280 | - | 31.489280 |
| 158 | Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.507846 | - | 0.507846 |
| 159 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.ж.дом от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.557160 | - | - | - | 63.557160 |
| 160 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.142880 | - | - | - | 2.142880 |
| 161 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (гвс)(ку) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 162 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (тепло)(ку) | 0557/00/4 Т от 13.04.2017г. | Жилищное Спец.РСУ (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.478000 | - | - | - | 2.478000 |
| 163 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10328/00/4 Т | КРБОО "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Жизнь" | КалугаТеплосеть | 2.952360 | - | - | - | 2.952360 |
| 164 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 офис N1 тепло (ку) | 13730/00/1 Т от 10.08.2020г. | Москаленко Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 165 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 офис №1 (гвс) | 13788/00/1 Г от 22.09.2020г. | Москаленко Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001424 | - | 0.001424 |
| 166 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.272960 | - | 53.272960 |
| 167 | Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.175501 | - | 1.175501 |
| 168 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 96.859120 | - | - | - | 96.859120 |
| 169 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (гвс) | 557/4 Г | Жилищное Спец.РСУ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 170 | Постовалова ул, 8, парихмахерская | 0331/4 ГВС | ИП Летягина Л.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000946 | - | 0.000946 |
| 171 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин (гвс) | 0331/4 ГВС | ИП Летягина Л.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001529 | - | 0.001529 |
| 172 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин Стрельцова(тепло)(ку) | 13711/00/1Т | Стрельцова Виктория Павловна | КалугаТеплосеть | 0.875560 | - | - | - | 0.875560 |
| 173 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.555840 | - | 27.555840 |
| 174 | Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.563064 | - | 0.563064 |
| 175 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.ж.дом от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 65.624520 | - | - | - | 65.624520 |
| 176 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин (тепло) (ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 4.196080 | - | - | - | 4.196080 |
| 177 | Тульская ул, 100, Тульская ул, 100, Тульская ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.572334 | - | 0.572334 |
| 178 | Тульская ул, 100, Тульская,100 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.731892 | - | 29.731892 |
| 179 | Тульская ул, 100, Тульская,100 5 эт.ж.дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 60.845520 | - | - | - | 60.845520 |
| 180 | Тульская ул, 102, Тульская,102 Адм.здание (тепло) | 0185 Тепло | Сельстрой АО | КалугаТеплосеть | 0.231812 | - | - | - | 0.231812 |
| 181 | Тульская ул, 102, Тульская,102 потери (тепло) | 0185 Тепло | Сельстрой АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Литейный пер, 7, пер.Литейный,7-здание женской консультии (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.055320 | - | - | - | 0.055320 |
| 2 | Московская ул, 218, Московская,218-маг."Брабион" (тепло) (ку) | 0103 Тепло | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 3 | , | 0366/00/2 Т от | Терещенко Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 4 | Московская ул, 218, Московская,218-ж/д,1963г. (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 56.455920 | - | - | - | 56.455920 |
| 5 | Московская ул, 218, Московская,218-аптека (тепло)(ку) | 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 1.972960 | - | - | - | 1.972960 |
| 6 | Московская ул, 228, Московская,228-ж/д,1969г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 113.414520 | - | - | - | 113.414520 |
| 7 | Московская ул, 228, Московская,228-"Мясная лавка" (тепло)(ку) | 7585/00/2 Т от 01.08.2016 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 1.378240 | - | - | - | 1.378240 |
| 8 | Московская ул, 230, Московская,230-неж.помещение № 6(тепло)(ку) | 0435/00/2 Т | ИП Баранова Л.П. | КалугаТеплосеть | 5.949560 | - | - | - | 5.949560 |
| 9 | Московская ул, 230, Московская,230-ж/д,1967г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 68.185120 | - | - | - | 68.185120 |
| 10 | Московская ул, 230, Московская,230- нежилое помещение(тепло)(ку) | 8750/00/2 Т | Червякова Евгения Александровна | КалугаТеплосеть | 1.017160 | - | - | - | 1.017160 |
| 11 | Московская ул, 232, Московская,232-ж/д,1957г. (ку) | 777 Московская 232 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.504400 | - | - | - | 20.504400 |
| 12 | Московская ул, 232, Московская,232-д/с "Кроха" (тепло) | БД 5303/00/2 Т от 01.02.2021г. | МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.037540 | - | - | - | 0.037540 |
| 13 | Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1-ж/д,1967г. (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 60.340480 | - | - | - | 60.340480 |
| 14 | Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1 д/с "Радуга" (тепло) | БД 5303/00/2 Т от 01.02.2021г. | МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.054973 | - | - | - | 0.054973 |
| 15 | Новая Стройка ул, 2, Н.стройка,2-ООО"Торнадо" (тепло) (ку) | 0120/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Торнадо (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.513400 | - | - | - | 2.513400 |
| 16 | Новая Стройка ул, 2, Н.Стройка,2 ж/д,1971г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 129.033000 | - | - | - | 129.033000 |
| 17 | Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3 неж.помещение №21 аптека (тепло)(ку) | 0664/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 18 | Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3-ж.дом 1976г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 20.557960 | - | - | - | 20.557960 |
| 19 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ООО"Газсервис" (тепло)(ку) | 0143 Тепло | Газсервис (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.847880 | - | - | - | 1.847880 |
| 20 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-неж.пом.Григорян А.Л. (тепло)(ку) | 0358 Тепло | Григорян А.Л. | КалугаТеплосеть | 1.248440 | - | - | - | 1.248440 |
| 21 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 1 ввод (кв № 2 - 60 ) от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 63.252720 | - | - | - | 63.252720 |
| 22 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 2 ввод (кв № 61 - 90 ) от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 31.241680 | - | - | - | 31.241680 |
| 23 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 3 ввод (кв № 91 - 109 ) от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 27.057400 | - | - | - | 27.057400 |

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по  ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Новослободская ул, 20, Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.002390 | - | 1.002390 |
| 2 | Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.764480 | - | 7.764480 |
| 3 | Новослободская ул, 20, Новослободская,20-ж.д. от. (ку) | 777 Новослободская 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.972760 | - | - | - | 56.972760 |
| 4 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25 -учебно-производственный корпус (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 1.059574 | - | - | - | 1.059574 |
| 5 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-гараж (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.127800 | - | - | - | 0.127800 |
| 6 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.481468 | - | - | - | 0.481468 |
| 7 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.225232 | - | - | - | 0.225232 |
| 8 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (гвс) | БД 7041/00/3 Г от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019454 | - | 0.019454 |
| 9 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (гвс) | БД 7041/00/3 Г от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | - | - | 0.029726 | - | 0.029726 |
| 10 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-учебно-произв.корпус (гвс) | БД 7041/00/3 Г от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | - | - | 0.169321 | - | 0.169321 |
| 11 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Гараж (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.026247 | - | - | - | 0.026247 |
| 12 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Мастерские (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.002361 | - | - | - | 0.002361 |
| 13 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Общежитие (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.165947 | - | - | - | 0.165947 |
| 14 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен. А (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.165739 | - | - | - | 0.165739 |
| 15 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А1 (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.178409 | - | - | - | 0.178409 |
| 16 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А2 (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.125012 | - | - | - | 0.125012 |
| 17 | Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 ж.д (гвс) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 16.373760 | - | 16.373760 |
| 18 | Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.761535 | - | 0.761535 |
| 19 | Промышленная ул, 23, Промышленная,23ж.д. от. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 30.557280 | - | - | - | 30.557280 |
| 20 | Промышленная ул, 23, Промышленная,23 помещение № 37 (тепло) (ку) | дс с Мартвых И.В. 9372/00/2Т от 01.01.2019 | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 6.534840 | - | - | - | 6.534840 |
| 21 | Промышленная ул, 36, Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.486590 | - | 0.486590 |
| 22 | Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.882240 | - | 3.882240 |
| 23 | Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. от. (ку) | 777 Промышленная 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.502700 | - | - | - | 24.502700 |
| 24 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-офис (тепло) | 0662 Тепло | Фокин М.А (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.075000 | - | - | - | 0.075000 |
| 25 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а, неж.пом. 2 (тепло) | 13807/00/1 Т | ИП Камендровский А.В. | КалугаТеплосеть | 0.005306 | - | - | - | 0.005306 |
| 26 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.055341 | - | - | - | 0.055341 |
| 27 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери гос.от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 28 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери рест.от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 29 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.013186 | - | - | - | 0.013186 |
| 30 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гост.потери гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 31 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004996 | - | 0.004996 |
| 32 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002910 | - | 0.002910 |
| 33 | Промышленная ул, 36а, Промышленная.36а-рест.потери гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 1 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.023442 | - | - | - | 0.023442 |
| 35 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 2 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.041876 | - | - | - | 0.041876 |
| 36 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 3 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.097338 | - | - | - | 0.097338 |
| 37 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а-склад 16 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.099300 | - | - | - | 0.099300 |

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе администр.здание (тепло) | 0431 Тепло | Спецремкомплект (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.016304 | - | - | - | 0.016304 |
| 2 | Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе производ.помещ. (тепло) | 0431 Тепло | Спецремкомплект (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.134381 | - | - | - | 0.134381 |
| 3 | Одоевское шоссе ул, 1, Одоевское шоссе,1 ЖЭУ-3 (ку) | 777 Одоевское шоссе 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.250680 | - | - | - | 15.250680 |
| 4 | Одоевское шоссе ул, 2, Одоевское шоссе,2 ЖЭУ-3 (ку) | 777 Одоевское шоссе 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.017400 | - | - | - | 15.017400 |
| 5 | Одоевское шоссе ул, 2а, Одоевское ш,2а вагончик-бытовка (тепло) | 6820/00/4 Т | Просецкий Евгений Викторович | КалугаТеплосеть | 0.004090 | - | - | - | 0.004090 |
| 6 | Одоевское шоссе ул, 2а, Одоевское ш.2а - офисное помещение (тепло) | 6820/00/4 Т | Просецкий Евгений Викторович | КалугаТеплосеть | 0.011153 | - | - | - | 0.011153 |
| 7 | Одоевское шоссе ул, 4, Одоевское шоссе.4 ЖЭУ-3 (ку) | 777 Одоевское шоссе 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.684800 | - | - | - | 17.684800 |
| 8 | Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 стр.5 (тепло) | 0386 Тепло | СЕАН (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.045953 | - | - | - | 0.045953 |
| 9 | Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 УМВД (тепло) | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.060910 | - | - | - | 0.060910 |
| 10 | Одоевское шоссе ул, 5, Стрелковый тир (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.052291 | - | - | - | 0.052291 |
| 11 | Одоевское шоссе ул, 5/5, Одоевское шоссе 5 стр.5 потери (тепло) | 0386 Тепло | СЕАН (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Ромодановские Дворики ул, 63б, Ромодановские Дворики,63б ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 63Б Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.296400 | - | - | - | 29.296400 |
| 13 | Ромодановские Дворики ул, 67, Ромадановские дворики,67 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 67 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.720130 | - | - | - | 14.720130 |
| 14 | Ромодановские Дворики ул, 69, Ромадановские дворики,69 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.643960 | - | - | - | 17.643960 |
| 15 | Ромодановские Дворики ул, 71, Ромадановские дворики,71 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 71 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.149230 | - | - | - | 26.149230 |

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный, 5 шк.N16 гвс. (гвс) | БД 0319/00/2 Г от 28.01.2021 г. | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009060 | - | 0.009060 |
| 2 | Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный,5 шк.№16 от. (тепло) | БД 0319/00/2 Т от 29.01.2021 г. | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.230000 | - | - | - | 0.230000 |
| 3 | Дорожный пер, 8, Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.192236 | - | 1.192236 |
| 4 | Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 5.392000 | - | 5.392000 |
| 5 | Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. от. (ку) | 777 пер. Дорожный 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.383190 | - | - | - | 50.383190 |
| 6 | Дружбы ул, 10, Дружбы ул, 10, Дружба,10-ж.д.1992г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.121492 | - | 1.121492 |
| 7 | Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д.1992г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.842880 | - | 8.842880 |
| 8 | Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д. 1992г.5эт. от. (ку) | 777 Дружбы 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 99.587280 | - | - | - | 99.587280 |
| 9 | Дружбы ул, 11, Дружба,11-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 111.134760 | - | - | - | 111.134760 |
| 10 | Дружбы ул, 12, Дружбы ул, 12, Дружба,12-ж.дом 1983г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.864547 | - | 0.864547 |
| 11 | Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.дом 1983г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 12 | Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.д. 1983г.5эт. от. (ку) | 777 Дружбы 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 98.996100 | - | - | - | 98.996100 |
| 13 | Дружбы ул, 13, Дружба,13-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.455840 | - | - | - | 78.455840 |
| 14 | Дружбы ул, 15, Дружбы,15-ж.дом 1983г. (ку) | 777 Дружбы 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.401560 | - | - | - | 78.401560 |
| 15 | Дружбы ул, 17, Дружбы,17-ж.дом 1988г. (ку) | 777 Дружбы 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.429840 | - | - | - | 30.429840 |
| 16 | Дружбы ул, 18, Дружбы ул, 18 гвс (КР на СОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.103742 | - | 0.103742 |
| 17 | Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (гвс) (ку) | 777 Дружбы 18 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.940800 | - | 12.940800 |
| 18 | Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (тепло) | 777 Дружбы 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.898884 | - | - | - | 27.898884 |
| 19 | Дружбы ул, 19, Дружбы ул, 19, Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.703124 | - | 0.703124 |
| 20 | Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.941120 | - | 1.941120 |
| 21 | Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 1 ввод (тепло) (ку) | 777 Дружбы 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.249840 | - | - | - | 29.249840 |
| 22 | Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 2 ввод (тепло) (ку) | 777 Дружбы 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.844320 | - | - | - | 36.844320 |
| 23 | Дружбы ул, 5, Дружбы ул, 5, Дружба,5-ж.д. 5-эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.110408 | - | 1.110408 |
| 24 | Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.705600 | - | 9.705600 |
| 25 | Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. от. (ку) | 777 Дружбы 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.730760 | - | - | - | 54.730760 |
| 26 | Дружбы ул, 6, Дружбы,6-ж.дом 1990г. (ку) | 777 Дружбы 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 112.760800 | - | - | - | 112.760800 |
| 27 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап"(гвс) потери в сетях гвс | 10142/00/2 Г | МОНОЛИТ СК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 28 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап" (тепло) потери в сети | 10143/00/2 Т | МОНОЛИТ СК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 29 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) (КР на СОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.705187 | - | 1.705187 |
| 30 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) | 777 Дружбы 6/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.376960 | - | 14.376960 |
| 31 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (тепло) (ку) | 777 Дружбы 6/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.308710 | - | - | - | 49.308710 |
| 32 | Дружбы ул, 7, Дружбы,7-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.767680 | - | - | - | 49.767680 |
| 33 | Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.955225 | - | 0.955225 |
| 34 | Дружбы ул, 8, Дружба,8-ж.дом 6эт.гвс (ку) | 777 Дружбы 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.724480 | - | 34.724480 |
| 35 | Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 (тепло) (ку) | 777 Дружбы 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 52.374890 | - | - | - | 52.374890 |
| 36 | Дружбы ул, 9, Дружбы,9-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.094160 | - | - | - | 66.094160 |
| 37 | Ольговская ул, 10/1, Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.636224 | - | 0.636224 |
| 38 | Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | 777 Ольговская 10/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.383360 | - | 10.383360 |
| 39 | Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 10/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.477720 | - | - | - | 79.477720 |
| 40 | Ольговская ул, 12/1, Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.563833 | - | 0.563833 |
| 41 | Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. гвс (ку) | 777 Ольговская 12/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.383360 | - | 10.383360 |
| 42 | Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1 ж.д.1979г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 12/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.151400 | - | - | - | 78.151400 |
| 43 | Ольговская ул, 13, Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.638090 | - | 0.638090 |
| 44 | Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.987200 | - | 7.987200 |
| 45 | Ольговская ул, 13, Ольговская,13 ОАО "АК СБ России" (тепло)(ку) | 303 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.449680 | - | - | - | 2.449680 |
| 46 | Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.676400 | - | - | - | 76.676400 |
| 47 | Ольговская ул, 14, Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.601334 | - | 0.601334 |
| 48 | Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 49 | Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.275468 | - | - | - | 79.275468 |
| 50 | Ольговская ул, 15, Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630627 | - | 0.630627 |
| 51 | Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 13.178880 | - | 13.178880 |
| 52 | Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.189160 | - | - | - | 78.189160 |
| 53 | Ольговская ул, 16, Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.649284 | - | 0.649284 |
| 54 | Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 5.990400 | - | 5.990400 |
| 55 | Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.418080 | - | - | - | 78.418080 |
| 56 | Ольговская ул, 17, Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.627828 | - | 0.627828 |
| 57 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 58 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.207200 | - | - | - | 73.207200 |
| 59 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17 (помещение) (гвс) | 8672/00/2 Г от 03.04.2017г. | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002817 | - | 0.002817 |
| 60 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17, пом.1 (ку) (тепло) | 8672/00/2 Т от 19.11.2019г. | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | 2.456760 | - | - | - | 2.456760 |
| 61 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ. фил. N4 гвс. (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001460 | - | 0.001460 |
| 62 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ.фил.№4 от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.596000 | - | - | - | 2.596000 |
| 63 | Ольговская ул, 19, Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630627 | - | 0.630627 |
| 64 | Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.584640 | - | 9.584640 |
| 65 | Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.975040 | - | - | - | 78.975040 |
| 66 | Ольговская ул, 3, Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.855074 | - | 0.855074 |
| 67 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 68 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. от. (ку) | 777 Ольговская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.144043 | - | - | - | 81.144043 |
| 69 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3-нежилое пом.гвс (гвс) | 9108/00/2Г от 01.09.2017 | Петрушин Алексей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000974 | - | 0.000974 |
| 70 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3-неж.пом.от. (тепло) (ку) | 9109/00/2Т от 01.09.2017 | Петрушин Алексей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.089517 | - | - | - | 0.089517 |
| 71 | Ольговская ул, 5, Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.484196 | - | 0.484196 |
| 72 | Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 5.392000 | - | 5.392000 |
| 73 | Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. от. (ку) | 777 Ольговская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.999240 | - | - | - | 31.999240 |
| 74 | Ольговский пер, 10, пер. Ольговский, опс № 8 (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.020603 | - | - | - | 0.020603 |
| 75 | Ольговский пер, 11, пер.Ольговский,11-ж/д 1988г. (ку) | 777 пер. Ольговский 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.422800 | - | - | - | 78.422800 |
| 76 | Ольговский пер, 12, пер.Ольговский,12-ж/д 1986г. (ку) | 777 пер. Ольговский 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.762640 | - | - | - | 78.762640 |
| 77 | Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (гвс) | БД 0320/00/1 Г от 29.12.2020г. | Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034566 | - | 0.034566 |
| 78 | Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (тепло) | БД 0320/00/2 Т от 29.12.2020г. | Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.330000 | - | - | - | 0.330000 |
| 79 | Ольговский пер, 9, пер.Ольговский,9-ж/д,1984г. (ку) | 777 пер. Ольговский 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.495320 | - | - | - | 77.495320 |
| 80 | Сельский пер, 10, пер.Сельский,10-адм.зд. (тепло) | 0402 Тепло от 01.10.2006 г. | Стройтехсервис ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.041650 | - | - | - | 0.041650 |
| 81 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.792575 | - | 0.792575 |
| 82 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.982400 | - | 10.982400 |
| 83 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 184 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 90.260560 | - | - | - | 90.260560 |
| 84 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.81 (тепло) ку | 9160/00/3Т от 27.09.2017г | ООО "Тарутинский" | КалугаТеплосеть | 41.786160 | - | - | - | 41.786160 |
| 85 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.82 (тепло) ку | 9160/00/3Т от 27.09.2017г | ООО "Тарутинский" | КалугаТеплосеть | 2.272680 | - | - | - | 2.272680 |
| 86 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184- (гвс) | 9161/00/3Г от 27.09.2017г | ООО "Тарутинский" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014330 | - | 0.014330 |
| 87 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184-офис пол (тепло)(ку) | БД № 0344/00/2 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 3.108120 | - | - | - | 3.108120 |
| 88 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-маг."Сябр" (тепло) | 0190 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.018306 | - | - | - | 0.018306 |
| 89 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-магазин (тепло) | 0391 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.018546 | - | - | - | 0.018546 |
| 90 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-прод.маг. (тепло) | 0391 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.027330 | - | - | - | 0.027330 |
| 91 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б магазин (тепло) | Договор № 665/2 Т Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.016392 | - | - | - | 0.016392 |
| 92 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.531742 | - | 0.531742 |
| 93 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 33.040800 | - | 33.040800 |
| 94 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186-магазин (тепло)(ку) | 6771/00/2 Т | Молев Сергей Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | 2.664440 | - | - | - | 2.664440 |
| 95 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186-магазин (гвс) | 6772/00/2 Г | Молев Сергей Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000649 | - | 0.000649 |
| 96 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 186 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.582000 | - | - | - | 76.582000 |
| 97 | Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.993926 | - | 0.993926 |
| 98 | Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 99 | Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 186/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 92.358600 | - | - | - | 92.358600 |
| 100 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188-аптека N 13 (тепло)(ку) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 1.498600 | - | - | - | 1.498600 |
| 101 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.510285 | - | 0.510285 |
| 102 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 103 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 188 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.032120 | - | - | - | 76.032120 |
| 104 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188 город (ку)(тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 105 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192, к.1 пом.1 (тепло) (ку) | 10561/00/2Т от 13.02.2019 | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 106 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1 , пом.1 (гвс) | 10562/00/2Г от 13.02.2019 | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000298 | - | 0.000298 |
| 107 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.598536 | - | 0.598536 |
| 108 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.587840 | - | 7.587840 |
| 109 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 корп.1-ОАО"ЦентТелеком" (тепло)(ку) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 110 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 192/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.561200 | - | - | - | 73.561200 |
| 111 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 к.1 ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.180000 | - | - | - | 1.180000 |
| 112 | Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.636224 | - | 0.636224 |
| 113 | Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.782720 | - | 10.782720 |
| 114 | Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 194/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.755560 | - | - | - | 78.755560 |
| 115 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к1-магазин Чехолина (тепло)(ку) | 0405 Тепло | Чехолина И.В. | КалугаТеплосеть | 1.109200 | - | - | - | 1.109200 |
| 116 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.634358 | - | 0.634358 |
| 117 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.384960 | - | 9.384960 |
| 118 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата от. (тепло)(ку) | 6918/00/2 Т | Лаврова Наталия Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.255520 | - | - | - | 1.255520 |
| 119 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата гвс (гвс) | 6919/00/2 Г | Лаврова Наталия Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000524 | - | 0.000524 |
| 120 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата сан. прибор (гвс) | 6919/00/2 Г | Лаврова Наталия Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 121 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 200/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 80.063000 | - | - | - | 80.063000 |
| 122 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1-Селена от. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.522840 | - | - | - | 2.522840 |
| 123 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Селена гвс (гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001325 | - | 0.001325 |
| 124 | Тарутинская ул, 202, Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.634358 | - | 0.634358 |
| 125 | Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.190080 | - | 6.190080 |
| 126 | Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 202 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.916680 | - | - | - | 79.916680 |

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пер. Воскресенский , 2 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Воскресенская ул, 10, Воскресенская,10 д/сад НСП "Лучик" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.059350 | - | - | - | 0.059350 |
| 2 | Воскресенская ул, 13, Воскресенская,13 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.467310 | - | - | - | 6.467310 |
| 3 | Воскресенская ул, 14, Воскресенская,14 ж/дом ЖРЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.180120 | - | - | - | 24.180120 |
| 4 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 жилой блок 3-эт (гвс) | 0642 ГВС | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000876 | - | 0.000876 |
| 5 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 кул-прос.центр 2эт. (гвс) | 0642 ГВС | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000519 | - | 0.000519 |
| 6 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери гвс (гвс) | 0642 ГВС | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 7 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 здание центра соц.развития с жил.фондом (тепло) | 0642 Тепло | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.058000 | - | - | - | 0.058000 |
| 8 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери от. (тепло) | 0642 Тепло | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Воскресенская ул, 19, Воскресенская,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.018480 | - | - | - | 15.018480 |
| 10 | Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 офис Абзалетдинова (тепло) (ку) | 0026 Тепло от 24.11.2006 г. | Абзалетдинова С.А. | КалугаТеплосеть | 1.159200 | - | - | - | 1.159200 |
| 11 | Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.224000 | - | - | - | 28.224000 |
| 12 | Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 ДПК "Мечтатель" Содруж. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.777600 | - | - | - | 2.777600 |
| 13 | Воскресенская ул, 23, Воскресенская,23(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.159900 | - | - | - | 21.159900 |
| 14 | Воскресенская ул, 23а, Воскресенская,23а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 18.947600 | - | - | - | 18.947600 |
| 15 | Воскресенская ул, 25, Воскресенская,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.177729 | - | - | - | 12.177729 |
| 16 | Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 гараж (тепло) | 0531 Тепло от 01.11.2009 г. | Храм Георгия "за лавками" | КалугаТеплосеть | 0.003284 | - | - | - | 0.003284 |
| 17 | Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 Храм Георгия (тепло) | 0531 Тепло от 01.11.2009 г. | Храм Георгия "за лавками" | КалугаТеплосеть | 0.051121 | - | - | - | 0.051121 |
| 18 | Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.899612 | - | 0.899612 |
| 19 | Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 5эт. ж/д ЖРЭУ-5 (ку)гвс | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.199908 | - | 41.199908 |
| 20 | Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Воскресенский 2А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.066800 | - | - | - | 8.066800 |
| 21 | Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а , парикмахерская (тепло) (ку) | 8469/00/4 Т от 16.01.2017г. | ООО " ВОСКРЕСЕНЬЕ" | КалугаТеплосеть | 2.128000 | - | - | - | 2.128000 |
| 22 | Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4(АДС) (тепло) | 0441/4 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.010950 | - | - | - | 0.010950 |
| 23 | Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4 учебный корпус (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.101650 | - | - | - | 0.101650 |
| 24 | Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров, 10(общежит.) (гвс) | БД 0254/00/4 Г от 27.02.2017г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006268 | - | 0.006268 |
| 25 | Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров,10 общежитие отопление (ку) | БД 0254/00/4 Т от 28.02.2017г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 67.826400 | - | - | - | 67.826400 |
| 26 | Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 Скрипкин С.Е. (тепло)(ку) | 14486/00/1 Т от 25.01.2021 | Скрипкин Сергей Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 4.115840 | - | - | - | 4.115840 |
| 27 | Григоров пер, 11, Григоров пер, 11, Григоров пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.809731 | - | 0.809731 |
| 28 | Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.573143 | - | 23.573143 |
| 29 | Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт.ж/д от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 76.034480 | - | - | - | 76.034480 |
| 30 | Григоров пер, 12, пер.Григоров,12 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Григоров 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.021210 | - | - | - | 12.021210 |
| 31 | Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.097942 | - | 0.097942 |
| 32 | Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.067780 | - | 8.067780 |
| 33 | Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 22.878800 | - | - | - | 22.878800 |
| 34 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (гвс) | 0500 Тепло | Мелешко И.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003195 | - | 0.003195 |
| 35 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (тепло)(ку) | 0500/00/4 Т от 27.02.2017г. | Мелешко И.А. | КалугаТеплосеть | 1.146250 | - | - | - | 1.146250 |
| 36 | Григоров пер, 14, Григоров пер, 14, Григоров пер, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.269843 | - | 0.269843 |
| 37 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж/дом 5эт. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.307750 | - | 5.307750 |
| 38 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж.дом 5эт.от. отопление (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 14.889460 | - | - | - | 14.889460 |
| 39 | Григоров пер, 3, пер.Григоров,3 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 37.357600 | - | - | - | 37.357600 |
| 40 | Григоров пер, 9, пер.Григоров,9,ж.д. ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Григоров 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.488320 | - | - | - | 2.488320 |
| 41 | Григоров пер, 9, пер.Григоров,9 кв.2 ж/дом Филатов (ку) гвс | 8690/00/5 ГВС от 01.01.2017г. пер.Григоров 9, кв.2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 42 | Григоров пер, 9 "адм. здание", пер.Григоров,9(адм.здание) (тепло) | БД 9701/00/4 Т от 21.01.2021г | МБУК"Городской досуговый центр" | КалугаТеплосеть | 0.042200 | - | - | - | 0.042200 |
| 43 | Дарвина ул, 25, Дарвина,25 (тепло) | 29/4 Тепло | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 44 | Декабристов ул, 13, Декабристов,13,ж.д.ЖЭУ-5 (ку) | 777 Декабристов 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.958560 | - | - | - | 21.958560 |
| 45 | Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.247071 | - | 0.247071 |
| 46 | Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.033890 | - | 4.033890 |
| 47 | Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 21.366800 | - | - | - | 21.366800 |
| 48 | Декабристов ул, 3, Декабристов,3 медколледж (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.066600 | - | - | - | 0.066600 |
| 49 | Декабристов ул, 3, Декабристов,3 потери отопление (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 50 | Ленина ул, 101, Ленина,101 пом1(тепло)(ку) | 0123/00/4 Т от 04.09.2019 г. | Уткин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.579200 | - | - | - | 1.579200 |
| 51 | Ленина ул, 101, Ленина,101 нежилое помещение пом.6 (тепло)(ку) | 0618/00/4 Т от 04.09.2019 г. | Рассолова М.И. | КалугаТеплосеть | 1.092000 | - | - | - | 1.092000 |
| 52 | Ленина ул, 101, Ленина,101 магазин Цветы пом.4 (тепло)(ку) | 298 Тепло от 29.12.2010 г. | Рассолов А.А. | КалугаТеплосеть | 1.092000 | - | - | - | 1.092000 |
| 53 | Ленина ул, 101, Ленина,101(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 101 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.292000 | - | - | - | 12.292000 |
| 54 | Ленина ул, 103, Ленина,103 1 этаж (тепло) | БД 4090/00/3 Т от 08.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.058000 | - | - | - | 0.058000 |
| 55 | Ленина ул, 103, Ленина,103 админ.здание 2 эт. (тепло) | БД 4090/00/3 Т от 08.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.062000 | - | - | - | 0.062000 |
| 56 | Ленина ул, 103, Ленина,103 Образ (тепло) | БД 4090/00/3 Т от 08.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.024000 | - | - | - | 0.024000 |
| 57 | Ленина ул, 105, Ленина,105 В/ч 10842 (тепло) | БД 0433/00/4 Т от 30.12.2020г. | В/Ч 41650 | КалугаТеплосеть | 0.039180 | - | - | - | 0.039180 |
| 58 | Ленина ул, 107, Ленина,107(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 107 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.204060 | - | - | - | 33.204060 |
| 59 | Ленина ул, 107, Ленина,107 обл.стом.п. (тепло)(ку) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 15.128640 | - | - | - | 15.128640 |
| 60 | Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) | 9322/00/1 Т от 19.10.2017 г | Белов С.С. | КалугаТеплосеть | 0.003800 | - | - | - | 0.003800 |
| 61 | Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) потери в сетях | 9322/00/1 Т от 19.10.2017 г | Белов С.С. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 62 | Ленина ул, 109, Ленина,109 обл.стоматология (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.031579 | - | - | - | 0.031579 |
| 63 | Ленина ул, 111, Ленина,111 обл.стомат. (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.054457 | - | - | - | 0.054457 |
| 64 | Ленина ул, 111, Ленина,111(обл.стом.п) (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.071953 | - | - | - | 0.071953 |
| 65 | Ленина ул, 111, Ленина,111,гараж (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.042343 | - | - | - | 0.042343 |
| 66 | Ленина ул, 99, Ленина,99 ж.дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 99 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.558800 | - | - | - | 17.558800 |
| 67 | Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, кв. 6 (тепло) (ку) | № СФ 13440/00/1 от 31.12.2019 г. | Жеманов Сергей Робертович | КалугаТеплосеть | 0.610400 | - | - | - | 0.610400 |
| 68 | Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 17 (тепло) (ку) | № СФ 13440/00/1 от 31.12.2019 г. | Жеманов Сергей Робертович | КалугаТеплосеть | 3.715600 | - | - | - | 3.715600 |
| 69 | Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 7 (тепло) (ку) | № СФ 13440/00/1 от 31.12.2019 г. | Жеманов Сергей Робертович | КалугаТеплосеть | 5.031600 | - | - | - | 5.031600 |
| 70 | Луначарского ул, 28, Луначарского,28 магазин Демин (тепло) (ку) | 0387 Тепло | Демин Евгений Борисович | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 71 | Луначарского ул, 28, Луначарского,28 салон красоты (тепло) (ку) | 673/4 Т | Морару Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.041600 | - | - | - | 1.041600 |
| 72 | Луначарского ул, 28, Луначарского,28(ж.дом) ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 Луначарского 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.686800 | - | - | - | 12.686800 |
| 73 | Луначарского ул, 30, Луначарского,30 помещ 11 ООО "Омега" (ку) | 14624/00/1 Т от 26.02.2021г. | ООО "Омега" | КалугаТеплосеть | 1.480320 | - | - | - | 1.480320 |
| 74 | Луначарского ул, 30, Луначарского,30(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 777 Луначарского 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.127080 | - | - | - | 9.127080 |
| 75 | Луначарского ул, 33, Луначарского,33 админ.здание (тепло) | 5819/00/4 Т от 12.02.2021г. | Отдел 13 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.039402 | - | - | - | 0.039402 |

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Воскресенский пер, 19, пер.Воскресенский,19 ж/д ЖРЭУ 5 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 77.370240 | - | - | - | 77.370240 |
| 2 | Воскресенский пер, 22, пер.Воскресенский,22 ж/д ЖРЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 пер. Воскресенский 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.420040 | - | - | - | 26.420040 |
| 3 | Воскресенский пер, 23, пер.Воскресенский,23 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.380320 | - | - | - | 78.380320 |
| 4 | Воскресенский пер, 24, пер.Воскресенский,24 ж/дом (тепло) (ку) | 1926/00/5 Т от 14.08.2019г. | Товарищество собственников жилья "ВОСКРЕСЕНСКИЙ-П/24" | КалугаТеплосеть | 33.236190 | - | - | - | 33.236190 |
| 5 | Воскресенский пер, 27, пер.Воскресенский,27 ж/дом (ку) | 777 пер. Воскресенский 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.453451 | - | - | - | 14.453451 |
| 6 | Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Хозиков (тепло)(ку) | 0448/00/4 Т | Хозиков Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.684530 | - | - | - | 1.684530 |
| 7 | Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Куприянова (тепло)(ку) | 0631/00/4 Т | Куприянова К.Н. | КалугаТеплосеть | 2.593350 | - | - | - | 2.593350 |
| 8 | Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | 777 пер. Воскресенский 27А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.478470 | - | - | - | 24.478470 |
| 9 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 гараж (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.026000 | - | - | - | 0.026000 |
| 10 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 потери (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 1 (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.201020 | - | - | - | 0.201020 |
| 12 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 2 (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.053840 | - | - | - | 0.053840 |
| 13 | Воскресенский пер, 29, пер. воскресенский,29 стр.3 потери (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 14 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 баня (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006683 | - | - | - | 0.006683 |
| 15 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 гараж (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.001384 | - | - | - | 0.001384 |
| 16 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 основное строение (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.207431 | - | - | - | 0.207431 |
| 17 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 строение 3 (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.030520 | - | - | - | 0.030520 |
| 18 | Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 103.840000 | - | - | - | 103.840000 |
| 19 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Юдин (тепло)(ку) | 0146/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Юдин С.Н. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 20 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин "Пассаж" (тепло) отделстоящ.зд. | 0201 Тепло | ПАССАЖ ООО | КалугаТеплосеть | 0.073996 | - | - | - | 0.073996 |
| 21 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Демин (тепло)(ку) | 0310 Тепло | Демин Евгений Борисович | КалугаТеплосеть | 0.913320 | - | - | - | 0.913320 |
| 22 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 юридическая контора Пот. (тепло)(ку) | 0463 Тепло | Потопальская М.Н. | КалугаТеплосеть | 1.203600 | - | - | - | 1.203600 |
| 23 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Аксенов (тепло)(ку) | 0616 Тепло | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 24 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 123.520040 | - | - | - | 123.520040 |
| 25 | Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение Сачук А.Н.(тепло)(ку) | 656/4 Тепло от 01.05.2013 г. | Сачук Анна Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 26 | Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | 8824/00/4 Т от 21.04.2017 г. | Шохина Алла Павловна | КалугаТеплосеть | 0.757560 | - | - | - | 0.757560 |
| 27 | Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | 9946/00/1 Т | Шохина Татьяна Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.910960 | - | - | - | 0.910960 |
| 28 | Никитина ул, 19, Никитина,19 общежитие N2 (тепло) | БД 0240/00/4 Тот 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.163100 | - | - | - | 0.163100 |
| 29 | Никитина ул, 21, Никитина,21 общежитие N1 (тепло) | БД 0240/00/4 Тот 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.127240 | - | - | - | 0.127240 |
| 30 | Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. (тепло) | 0203/00/4 Т | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.004847 | - | - | - | 0.004847 |
| 31 | Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад (тепло) | 0203/00/4 Т | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.010705 | - | - | - | 0.010705 |
| 32 | Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер Е (тепло) | 0203/00/4 Т | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.000174 | - | - | - | 0.000174 |

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | М.Горького ул, 41, Горького,41 маг Океан (гвс) | 0319/00/4Г от 01.04.2018г. | ООО Магазин "Океан" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022620 | - | 0.022620 |
| 2 | М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан неж. пом. №1 (тепло) (ку) | 0319/00/4Т от 01.04.2018г. | ООО Магазин "Океан" | КалугаТеплосеть | 27.640320 | - | - | - | 27.640320 |
| 3 | М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан подвал инд. от. (тепло) (ку) | 0319/00/4Т от 01.04.2018г. | ООО Магазин "Океан" | КалугаТеплосеть | 1.864617 | - | - | - | 1.864617 |
| 4 | М.Горького ул, 41, Максима Горького,41 ж.дом. (тепло) (ку) | 777 Максима Горького 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 90.262920 | - | - | - | 90.262920 |
| 5 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение Пузанков И.В. пом. 11 (тепло)(ку) | 10217/00/4Т от 01.04.2018г. | Пузанков Иван Викторович | КалугаТеплосеть | 4.462760 | - | - | - | 4.462760 |
| 6 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение пом. 6 (тепло)(ку) | 11500/00/4Т от 01.03.2019г. | Сафарова Тамиля Фазиловна | КалугаТеплосеть | 0.519200 | - | - | - | 0.519200 |
| 7 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 магазин Интим (тепло) (ку) | 6837/00/4 Т | Гаврилов Владимир Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.594720 | - | - | - | 0.594720 |
| 8 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение (тепло)(ку) | 6907/00/1 Т | Калугастрой ООО | КалугаТеплосеть | 3.110480 | - | - | - | 3.110480 |
| 9 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 общежитие ЖЭУ-22 (тепло)(ку) | 777 Маршала Жукова 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.362000 | - | - | - | 42.362000 |
| 10 | Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д/сад (тепло) | БД 0129/00/4 Т от 21.01.2021г. | Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.190040 | - | - | - | 0.190040 |
| 11 | Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д\к КР шапочка (гвс) | БД 0129/00/4 Г от 21.01.2021г. | Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.107055 | - | 0.107055 |
| 12 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 10 Калугастрой (тепло)(ку) | 0452 Тепло | КАЛУГАСТРОЙ ООО | КалугаТеплосеть | 2.975960 | - | - | - | 2.975960 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 3 Калугастрой (тепло)(ку) | 0452 Тепло | КАЛУГАСТРОЙ ООО | КалугаТеплосеть | 0.580560 | - | - | - | 0.580560 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул. 18 /офис/(тепло)(ку) | 7009/00/4Т от 16.06.2016 г. | Бугай Т.К. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.205960 | - | - | - | 1.205960 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие гвс (ку) | 777 Маршала Жукова 18 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.004320 | - | 9.004320 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие от. (ку) | 777 Маршала Жукова 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.764920 | - | - | - | 41.764920 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (тепло)(ку) | 8623/00/4 Т от 01.03.2017г. | Севастьянова Александра Михайловна | КалугаТеплосеть | 4.651560 | - | - | - | 4.651560 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (гвс) | 9158/00/4Г от 25.09.2017г | Севастьянова Александра Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20 женская консультация (тепло) | 0435 Тепло | Теорема-Мед (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.049805 | - | - | - | 0.049805 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20, потери от. (тепло) | 0435 Тепло | Теорема-Мед (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 21 | Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(арен.гос.пол (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004575 | - | 0.004575 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22 гос.полик. (тепло) ку | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 20.541440 | - | - | - | 20.541440 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 64.859880 | - | - | - | 64.859880 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 ренгенкабинет (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000309 | - | 0.000309 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 рентгенкабинет (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.022953 | - | - | - | 0.022953 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24 кв.3 прод.магазин Конина (тепло) (ку) | 0513 Тепло | Аксиньина В.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.172920 | - | - | - | 1.172920 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 45.177480 | - | - | - | 45.177480 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ. гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.547840 | - | 40.547840 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.958055 | - | 0.958055 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ.от. (ку) | 777 Маршала Жукова 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.708800 | - | - | - | 75.708800 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.116480 | - | 40.116480 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.975386 | - | 0.975386 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 76.855760 | - | - | - | 76.855760 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 39.900800 | - | 39.900800 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.347173 | - | 2.347173 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 77.367880 | - | - | - | 77.367880 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а аптека (гвс) | 0259 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001124 | - | 0.001124 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а аптека (тепло)(ку) | 0259/00/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 8.363840 | - | - | - | 8.363840 |
| 39 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 1 сетчик Кулин. комната(гвс) | 0643/00/4 Г | БФ "Волонтеры-Детям" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000747 | - | 0.000747 |
| 40 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 2 сетчик санузел (гвс) | 0643/00/4 Г | БФ "Волонтеры-Детям" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000236 | - | 0.000236 |
| 41 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис (тепло)(ку) | 0643/00/4 Т | БФ "Волонтеры-Детям" | КалугаТеплосеть | 5.668720 | - | - | - | 5.668720 |
| 42 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.842880 | - | 8.842880 |
| 43 | Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.951036 | - | 0.951036 |
| 44 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт ж.дом от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 84.827840 | - | - | - | 84.827840 |
| 45 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а ветклиника (тепло)(ку) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.152960 | - | - | - | 3.152960 |
| 46 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а ветклиника (гвс) | 8883/00/3 Г | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000337 | - | 0.000337 |
| 47 | Пестеля ул, 10, Пестеля,10(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 79.168560 | - | - | - | 79.168560 |
| 48 | Пестеля ул, 32, Пестеля,32 нежилое помещение Миронов (тепло)(ку) | 0396 Тепло от 23.11.2001 г. | Миронов А.Б. | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 49 | Пестеля ул, 32, Пестеля,32(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 73.908120 | - | - | - | 73.908120 |
| 50 | Пестеля ул, 32, Пестеля,32 центр Надежда (тепло)(ку) | БД 0333/00/4 Т | ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" | КалугаТеплосеть | 2.619600 | - | - | - | 2.619600 |
| 51 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение Бахус (тепло)(ку) | 0053/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Бахус ОАО | КалугаТеплосеть | 1.614240 | - | - | - | 1.614240 |
| 52 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение 12 Бахус (тепло)(ку) | 0053/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Бахус ОАО | КалугаТеплосеть | 1.475000 | - | - | - | 1.475000 |
| 53 | Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (тепло)(ку) | 13028/00/1 Т от 01.11.2019г. | Калугастрой ООО | КалугаТеплосеть | 4.465120 | - | - | - | 4.465120 |
| 54 | Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (гвс) | 13340/00/1 Г от 06.12.2019г. | Калугастрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022400 | - | 0.022400 |
| 55 | Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1895/00/5 Г (КР на СОИ) | ООО УК "Наш район" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.249079 | - | 0.249079 |
| 56 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. гвс (ку) | 777 Пестеля 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.297520 | - | 11.297520 |
| 57 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. от. (ку) | 777 Пестеля 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.420192 | - | - | - | 40.420192 |
| 58 | Стеклянников Сад ул, 1, Стеклянников Сад,1(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Стеклянников Сад 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.616320 | - | - | - | 78.616320 |
| 59 | Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2 магазин (тепло)(ку) | 0632 Тепло | Рябчикова Л.М. | КалугаТеплосеть | 2.175920 | - | - | - | 2.175920 |
| 60 | Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2ж/д ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 103.181560 | - | - | - | 103.181560 |
| 61 | Стеклянников Сад ул, 25, Cтеклянников Сад,25 учебный корпус (гвс) | БД 0090/00/4 Г от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.068417 | - | 0.068417 |
| 62 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 сушилка (гвс) | БД 0090/00/4 Г от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002613 | - | 0.002613 |
| 63 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 школа-инт.5 (гвс) потери до т/сч | БД 0090/00/4 Г от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 64 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 Прачечная (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | 0.073300 | - | - | - | 0.073300 |
| 65 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 теплица (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | 0.023300 | - | - | - | 0.023300 |
| 66 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 учебный корпус (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | 0.308465 | 0.055100 | - | - | 0.363565 |
| 67 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад.25 потери (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 68 | Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.128309 | - | 2.128309 |
| 69 | Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 31.704960 | - | 31.704960 |
| 70 | Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом от (ку) | 777 Стеклянников Сад 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.319440 | - | - | - | 64.319440 |
| 71 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 неж. пом.S 187,9 (тепло) | 0231 Тепло | фирма Аларм (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.012574 | - | - | - | 0.012574 |
| 72 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.597542 | - | 2.597542 |
| 73 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4(9 эт.ж/дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 92.311040 | - | 92.311040 |
| 74 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) от. (ку) | 777 Стеклянников Сад 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.118840 | - | - | - | 182.118840 |
| 75 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 Город (тепло) (ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.191160 | - | - | - | 0.191160 |
| 76 | Стеклянников Сад ул, 44, Стеклянников Сад,44ж/д ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 107.113320 | - | - | - | 107.113320 |
| 77 | Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(аптека) (гвс) | 0391 Г | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000045 | - | 0.000045 |
| 78 | Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(кухня) (гвс) | 0391 Г | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000045 | - | 0.000045 |
| 79 | Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр (тепло) (ку) | 0391 Т | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.722800 | - | - | - | 1.722800 |
| 80 | Тульская ул, 103, Тульская ул, 103, Тульская ул, 103 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.228659 | - | 2.228659 |
| 81 | Тульская ул, 103, Тульская,103,9 эт.ж/д гвс (гвс) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.841920 | - | 41.841920 |
| 82 | Тульская ул, 103, Тульская 103 9 эт. ж/д (тепло) (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 92.604512 | - | - | - | 92.604512 |
| 83 | Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж (тепло) | 5012/00/4 Т | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | 0.045956 | - | - | - | 0.045956 |
| 84 | Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж1 Тандер (тепло) | д/с с ИП Василькова И.Н. 5012/00/4 Т от 01.03.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.034669 | - | - | - | 0.034669 |
| 85 | Тульская ул, 119, Тульская ул, 119, Тульская ул, 119 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.682166 | - | 0.682166 |
| 86 | Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 38.391040 | - | 38.391040 |
| 87 | Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.ж.дом от. (ку) | 777 Тульская 119 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 80.225840 | - | - | - | 80.225840 |
| 88 | Тульская ул, 121, Тульская ул, 121, Тульская ул, 121 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.783081 | - | 2.783081 |
| 89 | Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 69.664640 | - | 69.664640 |
| 90 | Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.ж.дом от. (ку) | 777 Тульская 121 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.380800 | - | - | - | 182.380800 |
| 91 | Тульская ул, 131, Тульская,131 Д/к N 84 (гвс) | БД 0305/00/4 Г от 02.02.2021г. | Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.050130 | - | 0.050130 |
| 92 | Тульская ул, 131, Тульская,131 д/сад 84 (тепло) | БД 0305/00/4 Т от 29.01.2021г. | Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.164000 | - | - | - | 0.164000 |
| 93 | Тульская ул, 131, Тульская,131 д/сад 84 Прачечная(тепло) | БД 0305/00/4 Т от 29.01.2021г. | Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 94 | Тульская ул, 137, Тульская,137(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 108.500764 | - | - | - | 108.500764 |
| 95 | Тульская ул, 137, Тульская,137 неж.помещение (тепло) (ку) | БД 0665/00/4 Т от 11.01.2021г | МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.480360 | - | - | - | 2.480360 |
| 96 | Тульская ул, 139, Тульская ул, 139, Тульская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.406047 | - | 1.406047 |
| 97 | Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 48.096640 | - | 48.096640 |
| 98 | Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 1 ввод /кв.1-107/ | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 119.000640 | - | - | - | 119.000640 |
| 99 | Тульская ул, 141, Тульская,141 магазин (гвс) | 0173/00/4 Г | СТРАЖ-КАЛУГА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003245 | - | 0.003245 |
| 100 | Тульская ул, 141, Тульская,141 магазин (тепло) (ку) | 0173/00/4 Т | СТРАЖ-КАЛУГА ООО | КалугаТеплосеть | 15.835600 | - | - | - | 15.835600 |
| 101 | Тульская ул, 141, Тульская ул, 141, Тульская ул, 141 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.877618 | - | 0.877618 |
| 102 | Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.234560 | - | 25.234560 |
| 103 | Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 2 ввод /кв. 108-158/ | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 65.055760 | - | - | - | 65.055760 |

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирова ул, 96, Кирова,96, неж.пом. (тепло)(ку) | 0152/00/1 Т от 23.09.2019 | Кудрявцев В.В. | КалугаТеплосеть | 1.698300 | - | - | - | 1.698300 |
| 2 | Кирова ул, 96, Кирова,96 маг."Джинсомания" (тепло) (ку) | 0211/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 4.489020 | - | - | - | 4.489020 |
| 3 | Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 14 (тепло)(ку) | 0501 Тепло | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 2.244510 | - | - | - | 2.244510 |
| 4 | Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 6 (тепло)(ку) | 0501 Тепло | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 4.690980 | - | - | - | 4.690980 |
| 5 | Кирова ул, 96, Кирова,96(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 777 Кирова 96 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.160770 | - | - | - | 15.160770 |
| 6 | Кирова ул, 96, Кирова,96, пом. 5 (тепло)(ку) | № СФ 12640/00/1 Т от 24.10.2019 г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 10.263240 | - | - | - | 10.263240 |
| 7 | Кирова ул, 98, Кирова 98,41,42, маг."Смол.трикотаж" (тепло)(ку) | 0201 Тепло | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 1.831360 | - | - | - | 1.831360 |
| 8 | Кирова ул, 98, Кирова,98 магазин (тепло)(ку) | 4093/00/1 Т от 01.10.2014 г. | Яцевич Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.140520 | - | - | - | 2.140520 |
| 9 | Кирова ул, 98, Кирова,98 маг."Русский трикотаж"тепло (ку) | 4395/00/1Т | Яцевич В.О. | КалугаТеплосеть | 1.736960 | - | - | - | 1.736960 |
| 10 | Кирова ул, 98, Кирова,98, Apple40 магазин (тепло)(ку) | 5461/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | 2.593640 | - | - | - | 2.593640 |
| 11 | Кирова ул, 98, Кирова,98(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло)(ку) | 777 Кирова 98 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.177640 | - | - | - | 60.177640 |
| 12 | Кирова ул, 98, Кирова,98 Молодежный центр (тепло) (ку) | БД 0419/00/1 Т от 11.01.2021г | МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.436800 | - | - | - | 4.436800 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10,кв.3 салон красоты "Магнолия (тепло) (ку) | 0079/00/1 Т | Бабанина И.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.932200 | - | - | - | 0.932200 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10 магазин "Авеста" (тепло) ( ку) | 0465 Тепло | Журавлева А.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 10, Жукова,10(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 58.695560 | - | - | - | 58.695560 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 10, М.Жукова,д.10,кв.4 (тепло)(ку) | 305/00/1Т от 01.03.2018г. | Будылова И.С. | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 12, Жукова,12(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 60.668520 | - | - | - | 60.668520 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 12, Жукова,д.12 нежилое помещение (тепло) (ку) | БД 0097/00/1 Т от 21.01.2021г | Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.151200 | - | - | - | 15.151200 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2 Д/К "Строитель" (тепло) | доп.согл.к дог.10723/00/1Т с Падиным А.М. от 01.11.2018г. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | 0.285544 | - | - | - | 0.285544 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2Д/К Строитель потери (тепло) | доп.согл.к дог.10723/00/1Т с Падиным А.М. от 01.11.2018г. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 21 | Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) | доп.согл.к дог.№ СФ 11513/00/1 Г от 15.03.2019 г. с Падиным А.М. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022800 | - | 0.022800 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) потери в сети | доп.согл.к дог.№ СФ 11513/00/1 Г от 15.03.2019 г. с Падиным А.М. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 23 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин Зинченко В.Н. (тепло)(ку) | 0140/00/1 Т | Зинченко Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0316/00/1Т от 01.08.2018г. | Макушкин Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.267960 | - | - | - | 2.267960 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин (тепло) (ку) | 0505 Тепло | Глушков Альберт Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.118640 | - | - | - | 1.118640 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0595 Тепло | Кусакин Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4,кв.3,4,маг."Одежда"Симпати" (тепло) (ку) | 0641 Тепло от | Хорева Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.758200 | - | - | - | 1.758200 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин "ФРИДОН" (тепло) (ку) | 0691 Тепло | Глушков Альберт Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,4 жилой дом (ку) | 777 Маршала Жукова 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 53.000880 | - | - | - | 53.000880 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,6 нежилое помещ.№33 | 0264/00/4 Т от 08.08.2019 г. | Холявин Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.477360 | - | - | - | 1.477360 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,д.6 нежилое помещение (тепло) | 0416/00/1 Т | Заверин Н.Е. | КалугаТеплосеть | 1.437240 | - | - | - | 1.437240 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 6, Жукова,6 общежитие (ку) | 777 Маршала Жукова 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 33 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 "Сад и огород" (тепло) (ку) | 0282 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин пром.товаров (тепло) (ку) | 0410 Тепло | Ваничкина Л.И. | КалугаТеплосеть | 1.092680 | - | - | - | 1.092680 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин "Акира" (тепло)(ку) | 0423 Тепло | Перцевая И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,д.8,кв.2 магазин (тепло) (ку) | 0528/00/1 Тепло от 01.10.2010 | Жутова Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 56.005160 | - | - | - | 56.005160 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 комната школьника (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.314520 | - | - | - | 1.314520 |
| 39 | Мичурина ул, 17, Мичурина,17 1979 ж.д. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 108.670920 | - | - | - | 108.670920 |
| 40 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 пром.тов.магазин (тепло) | 0183 Тепло | Исайкин Олег Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.001706 | - | - | - | 0.001706 |
| 41 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.42 промтоварный маг. (тепло) (ку) | 0210/00/1 Тепло от 07.12.2017г. | Ленкова Елена Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.007720 | - | - | - | 1.007720 |
| 42 | Николо-Козинская ул, 3, Николо-Козинская,д.3 салон красоты (тепло) (ку) | 0315 Тепло | Блажко Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.295640 | - | - | - | 1.295640 |
| 43 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 магазин (тепло)(ку) | 0485 Тепло | Николаева Наталья Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.054920 | - | - | - | 1.054920 |
| 44 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск.3 иаг."Юридическая книга" (тепло) | 0579 Тепло | ПБОЮЛ Демидова В.И. | КалугаТеплосеть | 0.002308 | - | - | - | 0.002308 |
| 45 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.3 промт.магазин (тепло)(ку) | 0659/00/1 Т | Чечетина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 46 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 офис (тепло) | 0702 Тепло | Манюнина Л.Е. | КалугаТеплосеть | 0.001724 | - | - | - | 0.001724 |
| 47 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 54.192680 | - | - | - | 54.192680 |
| 48 | Николо-Козинская ул, 7, Н.Козинск7(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 110.802000 | - | - | - | 110.802000 |
| 49 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 1 кафе (гвс) | 0173 ГВС | Подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004536 | - | 0.004536 |
| 50 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 2 ресторан (гвс) | 0173 ГВС | Подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004724 | - | 0.004724 |
| 51 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 кафе"Подворье" (тепло) | 0173 Тепло | Подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.009637 | - | - | - | 0.009637 |
| 52 | Победы пл, 10, Пл.Победы,10 "Быт.хим. и парфюм." (гвс) | 0278 ГВС | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000600 | - | 0.000600 |
| 53 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин "Восточный уголок" (гвс) | 0278 ГВС | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000298 | - | 0.000298 |
| 54 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин"Восточный уголок" (тепло) | 0278 Тепло | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 0.002760 | - | - | - | 0.002760 |
| 55 | Победы пл, 10, пл.Победы,10"Быт,хим.и парфюм," (тепло) | 0278 Тепло | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 0.007527 | - | - | - | 0.007527 |
| 56 | Победы пл, 10, плПобеды10 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10631/00/1 Т | Левикова Галина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.692120 | - | - | - | 1.692120 |
| 57 | Победы пл, 10, Победы пл, 10, Победы пл, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/04 Г от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.692443 | - | 0.692443 |
| 58 | Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.гвс (ку) | 777 пл. Победы 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.175680 | - | 27.175680 |
| 59 | Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.от. (ку) | 777 пл. Победы 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.613600 | - | - | - | 59.613600 |
| 60 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (тепло)(ку) | 8158/00/1 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | 3.337040 | - | - | - | 3.337040 |
| 61 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (гвс) | 8159/00/1 Г | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000909 | - | 0.000909 |
| 62 | Победы пл, 11/2, пл.Победы,11/2 ж.д. (ку) | 777 Площадь Победы 11/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.747880 | - | - | - | 66.747880 |
| 63 | Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/1 , подвал (тепло)(ку) | дс с ООО "Орбита" к договору № СФ 14637/00/1 Т от 04.03.2021 г | ООО "БизнесТорг" | КалугаТеплосеть | 13.031920 | - | - | - | 13.031920 |
| 64 | Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/2 (тепло)(ку) | дс с ООО "Орбита" к договору № СФ 14637/00/1 Т от 04.03.2021 г | ООО "БизнесТорг" | КалугаТеплосеть | 17.010880 | - | - | - | 17.010880 |
| 65 | Победы пл, 12, пл.Победы,12(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 75.656880 | - | - | - | 75.656880 |
| 66 | Победы пл, 13, пл.Победы,13(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 84.176480 | - | - | - | 84.176480 |
| 67 | Победы пл, 14, пл.Победы,14(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 83.572320 | - | - | - | 83.572320 |
| 68 | Победы пл, 15, пл.Победы,15,ж.д. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 60.255520 | - | - | - | 60.255520 |
| 69 | Победы пл, 9, Магазин "Юбилейный" (тепло) | 0475 Тепло | Универмаг Юбилейный (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.083330 | - | - | - | 0.083330 |
| 70 | Победы пл, 9, пл.Победы,д.9 маг.пром.товаров (тепло) (ку) | 0722/00/1 Тепло от 01.03.2017г. | Курбангалеева С.Н. | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 71 | Победы пл, 9, плПобеды9 ж.дом ЖРЭУ-14 (ку) | 1924/00/5 Т от 21.08.2019г. (непрямой договор) | ООО УК "ЭДЕМ" | КалугаТеплосеть | 81.934480 | - | - | - | 81.934480 |
| 72 | Победы пл, 9, пл.Победы,9 неж.офисное помещ. (тепло) (ку) | 3923/00/1 Т от 01.06.2014г. | Карпухина Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 73 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (гвс) | БД 0518/00/1 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000595 | - | 0.000595 |
| 74 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж гвс (гвс) потери в сетя гвс до т/сч | БД 0518/00/1 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 75 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, центр проф. (гвс) | БД 0518/00/1 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011304 | - | 0.011304 |
| 76 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (тепло) | БД 0518/00/1 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.029200 | - | - | - | 0.029200 |
| 77 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, Центр СПИД (тепло) | БД 0518/00/1 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.087242 | - | - | - | 0.087242 |
| 78 | С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а,д/с НСП "Незабудка"(гвс) | БД 0119/00/1 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.025586 | - | 0.025586 |
| 79 | С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а д/с НСП "Незабудка" (тепло) | БД 0119/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.055471 | - | - | - | 0.055471 |
| 80 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-3 (тепло) (ку) | 0011 Тепло | Рыскин И.А. | КалугаТеплосеть | 1.000640 | - | - | - | 1.000640 |
| 81 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина 3, пом. 1-18 (тепло) (ку) | 0172/00/1Т от 01.09.2019 г. | МБМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.577760 | - | - | - | 3.577760 |
| 82 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3, пом. 1,2 (тепло) (ку) | 0235/00/1 Т от 01.09.2019г. | Игнатов М.С. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 83 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, неж. пом. (тепло) (ку) | 0296/00/1 Т от 01.09.2019г. | Михайловский А.А. ИП | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 84 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина.3, пом. 1-5 (тепло) (ку) | 0452/00/1Т от 01.09.2019г. | Попенко Николай Георгиевич | КалугаТеплосеть | 1.040760 | - | - | - | 1.040760 |
| 85 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина д.3, неж. пом. булочная (тепло) (ку) | 0616/00/1 Т | КОЛОСОК ООО | КалугаТеплосеть | 1.699200 | - | - | - | 1.699200 |
| 86 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина, д.3, неж. пом. (№8 в стр.1) (тепло)(ку) | 0638 Тепло | Портной С.В. | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 87 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1Ф(тепло) (ку) | 0724 Тепло от | Кардава М.Г. | КалугаТеплосеть | 1.307440 | - | - | - | 1.307440 |
| 88 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3 (тепло) (ку) | 12708/00/1Т от | Астахов Игорь Викторович | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 89 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-5 (№9 в стр. 1) (тепло)(ку) | 4072/00/1 Т от 01.09.2014 г | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | 2.041400 | - | - | - | 2.041400 |
| 90 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,3(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 777 Степана Разина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.979960 | - | - | - | 82.979960 |
| 91 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,д.4/кв.23/магазин"VIS-A-VIS" (тепло) | 0046 Тепло | Чаплыгина Марина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.002643 | - | - | - | 0.002643 |
| 92 | С.Разина ул, 4, С.Разина,4"Ваш доктор"-аптека (тепло)(ку) | 0239 Тепло | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.739320 | - | - | - | 1.739320 |
| 93 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | 13782/00/1Т от 01.09.2020г. | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.283840 | - | - | - | 1.283840 |
| 94 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 49.438460 | - | - | - | 49.438460 |
| 95 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина, 4 магазин (тепло)(ку) | 7000/00/1 Т от 18.06.2016 г. | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | 5.154240 | - | - | - | 5.154240 |
| 96 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 магазин (тепло)(ку) | дс по договору № СФ 0534/00/1 Т от 07.06.2019 г. с Гузенко В.И. | ООО "Сфера" | КалугаТеплосеть | 2.164120 | - | - | - | 2.164120 |
| 97 | С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.598340 | - | 2.598340 |
| 98 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 26.744320 | - | 26.744320 |
| 99 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.от. (ку) | 777 Степана Разина 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 181.861600 | - | - | - | 181.861600 |
| 100 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5 парикмахерская (тепло)(ку) | 8279/00/1 Т | Быковский Александр Викторович | КалугаТеплосеть | 1.220120 | - | - | - | 1.220120 |
| 101 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5парикмахерская (гвс) | 8280/00/1 Г | Быковский Александр Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 102 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 Парикм. (тепло) | 0203 Тепло | Снежинка (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.019270 | - | - | - | 0.019270 |
| 103 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 магазин промтоваров (тепло) (ку) | 0327 Тепло от 31.08.2009 г. | Сергеев Вадим Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 1.349920 | - | - | - | 1.349920 |
| 104 | С.Разина ул, 6, Ст,Разина,д.6 магазин промт. (тепло)(ку) | 0352/00/1 Т | Морозова Кира Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 105 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение Настащук (тепло) (ку) | 0446 Тепло | ИП Настащук Юлия Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.040760 | - | - | - | 1.040760 |
| 106 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 аптека (тепло) | 0532 Тепло | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.001472 | - | - | - | 0.001472 |
| 107 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6,кв.20,21 промтов.магазин (тепло) | 0536/1 Тепло | Сюрин Л.И. | КалугаТеплосеть | 0.004432 | - | - | - | 0.004432 |
| 108 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина.6 магазин "Лазанна" (тепло)(ку) | 0635 Тепло | Шелешкова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.014800 | - | - | - | 1.014800 |
| 109 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 неж. пом. 71 (тепло) | 14636/00/1 Т от 26.02.2021г. | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 110 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 64.262800 | - | - | - | 64.262800 |
| 111 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 магазин непрод.товаров (тепло) | 743/ Тепло | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 112 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение (тепло)(ку) | 8716/00/1 Т | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.621960 | - | - | - | 2.621960 |
| 113 | С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.454298 | - | 2.454298 |
| 114 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 21.568000 | - | 21.568000 |
| 115 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение 145 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 1.248440 | - | - | - | 1.248440 |
| 116 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | 7575/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Климова Елена Константиновна | КалугаТеплосеть | 1.210680 | - | - | - | 1.210680 |
| 117 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 торгово-офисное помещение (гвс) Климова Елена Константиновна | 7576/00/1 Г от 01.08.2016 г. | Климова Елена Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 118 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.от. (ку) | 777 Степана Разина, д.7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 176.025320 | - | - | - | 176.025320 |
| 119 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение (тепло)(ку) | 9173/00/1 Т | Камбаров Сергей Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 120 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр (тепло)(ку) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5307/00/1Т | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | 2.843800 | - | - | - | 2.843800 |
| 121 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №1 (гвс) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5308/00/1Г | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000690 | - | 0.000690 |
| 122 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №2 (гвс) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5308/00/1Г | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000690 | - | 0.000690 |
| 123 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №3 (гвс) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5308/00/1Г | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000690 | - | 0.000690 |
| 124 | Тульская ул, 49, Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.672960 | - | - | - | 78.672960 |
| 125 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (гвс) | 0613 ГВС | Соснова Ольга Валерьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000271 | - | 0.000271 |
| 126 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (тепло) (ку) | 0613/00/1 Тепло | Соснова Ольга Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 127 | Тульская ул, 56, ул. Тульская 56, пом. 72 тепло(ку) Кехян М.А. | 10300/00/1Т от 01.05.2018г. | Кехян Мгер Абраамович | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 128 | Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.823040 | - | 16.823040 |
| 129 | Тульская ул, 56, Тульская ул, 56, Тульская ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.719851 | - | 0.719851 |
| 130 | Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 75.496400 | - | - | - | 75.496400 |
| 131 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (тепло)(ку) Кузнецов А.Ю. | 5390/00/1 Т от 20.07.2015 г. | Кузнецов Антон Юрьевич ИП | КалугаТеплосеть | 1.137520 | - | - | - | 1.137520 |
| 132 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (гвс) Кузнецов А. Ю. | 5392/00/2 Г от 20.07.2015 г. | Кузнецов Антон Юрьевич ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 133 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин помышл.товаров (ку) (тепло) | 0180/00/1 Т | Комогоров Константин Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 134 | Тульская ул, 67, Тульская,67 магазин (тепло)(ку) | 0372 Тепло от 01.10.2010 г. | Демин Э.В. | КалугаТеплосеть | 0.660800 | - | - | - | 0.660800 |
| 135 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин радиодеталей (тепло)(ку) | 0516/00/1 Т от | Карпухин В.А. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 136 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин Левицкая (тепло) (ку) | 0545/00/1 Тепло от 01.11.2016 | Левицкая Е.Я. | КалугаТеплосеть | 0.800040 | - | - | - | 0.800040 |
| 137 | Тульская ул, 67, Тульская,67 маг.Зинченко (тепло)(ку) | 0560 Тепло | Зинченко Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 138 | Тульская ул, 67, Тульская67 парикмахерс (тепло)(ку) | 0562/00/1 Т | Магия (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.612520 | - | - | - | 2.612520 |
| 139 | Тульская ул, 67, Тульская,67 маг."Графская кухня" (тепло) (ку) | 0574/00/1 Тепло от 01.01.2008 | Евстафьева Марина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.326320 | - | - | - | 1.326320 |
| 140 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67, нежилое помещение (кв.287) (тепло)(ку) | 0623 Тепло от 19.10.2011 г. | Образцов Сергей Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.653720 | - | - | - | 0.653720 |
| 141 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение Семерухин Ю.А. (тепло)(ку) | 10065/00/1 Т | Семерухин Юрий Андреевич | КалугаТеплосеть | 1.309800 | - | - | - | 1.309800 |
| 142 | Тульская ул, 67, Тульская,67 неж.пом.7 Меланич Е.А. (тепло) (ку) | 12038/00/1 Т | Меланич Евгений Александрович | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 143 | Тульская ул, 67, Тульская,67(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 95.896240 | - | - | - | 95.896240 |
| 144 | Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | 3828/00/1 от 01.04.2014 г. | Чалов Эдуард Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.121000 | - | - | - | 1.121000 |
| 145 | Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | 744/ Тепло | Зименкова Светлана Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 146 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение (тепло)(ку) | 8587/00/1 Т | Семина Людмила Александровна | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 147 | Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 18.979840 | - | 18.979840 |
| 148 | Тульская ул, 69, Тульская ул, 69, Тульская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.899646 | - | 6.899646 |
| 149 | Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 177.698560 | - | - | - | 177.698560 |
| 150 | Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.744640 | - | 15.744640 |
| 151 | Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.098115 | - | 1.098115 |
| 152 | Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 80.664800 | - | - | - | 80.664800 |
| 153 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 кв.61 (тепло) (ку) | 0758/1 Тепло | Уткин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.526920 | - | - | - | 1.526920 |
| 154 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.548800 | - | 7.548800 |
| 155 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.256515 | - | 1.256515 |
| 156 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 76.079320 | - | - | - | 76.079320 |
| 157 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.76 (тепло) (ку) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 1.519840 | - | - | - | 1.519840 |
| 158 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.77 (тепло) (ку) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 159 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.78 (тепло) (ку) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 160 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса д. 21 админ.помещ. (гвс) | 3968/00/1 Г от 01.06.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000511 | - | 0.000511 |
| 161 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис гвс (гвс) | Договор № 757/1 Г от 01.10.2013г. ГВС | Саркисян Джульетта Алексановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000175 | - | 0.000175 |
| 162 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис от. (тепло) (ку) | Договор № 757/1 Т от 01.10.2013г. Тепло | Саркисян Джульетта Алексановна | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 163 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 Тепло (ку) | СФ 8940/00/1Т от 07.07.2017г. | Фирсанов Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.446680 | - | - | - | 1.446680 |
| 164 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 ГВС (ку) | СФ 8941/00/1Г от 07.07.2017г. | Фирсанов Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 165 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.038720 | - | 17.038720 |
| 166 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.562116 | - | 1.562116 |
| 167 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (тепло)(ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 15.745920 | - | - | - | 15.745920 |
| 168 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004247 | - | 0.004247 |
| 169 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.от. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 89.498280 | - | - | - | 89.498280 |
| 170 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение складское (ку) | ДС 5184/00/1 Т с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 2.383600 | - | - | - | 2.383600 |
| 171 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (тепло)(ку) | ДС 5184/00/1 Т с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 2.737600 | - | - | - | 2.737600 |
| 172 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (гвс) | ДС 5185/00/1 Г с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000760 | - | 0.000760 |
| 173 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери гвс Мин (гвс) | БД 0281/00/1 Г | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 174 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение. Мин (гвс) | БД 0281/00/1 Г | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000244 | - | 0.000244 |
| 175 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | БД 0281/00/1 Т | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 176 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение (тепло) | БД 0281/00/1 Т | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | 0.019663 | - | - | - | 0.019663 |
| 177 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф Энгельса 25 администр.здание (гвс) | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002125 | - | 0.002125 |
| 178 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери ГВС (гвс) | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 179 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000754 | - | 0.000754 |
| 180 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) потери до т/сч | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 181 | Ф.Энгельса ул, 25, Увеличение нагрева(теплые полы) (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.001935 | - | - | - | 0.001935 |
| 182 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса ул. 25 потери до т/сч. | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 183 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 184 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,адм.здание (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.156943 | - | - | - | 0.156943 |
| 185 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,КПП (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.002616 | - | - | - | 0.002616 |
| 186 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.005462 | - | - | - | 0.005462 |
| 187 | Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 188 | Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.707441 | - | 0.707441 |
| 189 | Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.от. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.311880 | - | - | - | 78.311880 |
| 190 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д,38 "Метизы" (тепло) (ку) | 0064/00/1 Т от 01.12.2015г | Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.392400 | - | - | - | 1.392400 |
| 191 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса ул, 38, опс № 23 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.551160 | - | - | - | 2.551160 |
| 192 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,магазин кондитерский (тепло) (ку) | 0306/00/1 Тепло | Меломуд А.В. | КалугаТеплосеть | 0.698560 | - | - | - | 0.698560 |
| 193 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 промт.магазин Силаева (тепло) (ку) | 0457/00/1 Тепло | Силаева Валентина Степановна | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 194 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,кв.1 маг.строит.мат. Захарова (тепло) (ку) | 0506/00/1 Тепло | Захарова Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 195 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 67.647040 | - | - | - | 67.647040 |
| 196 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38 помещ.69 нежилое пом.69 (тепло) (ку) | 4001/00/1 Т | Овсепян Р.Г. | КалугаТеплосеть | 1.028960 | - | - | - | 1.028960 |
| 197 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 магазин хоз.товары (тепло) (ку) | 4123/00/1 Т | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.225480 | - | - | - | 2.225480 |
| 198 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 неж.помещение 8 (тепло) (ку) | 602/1 Тепло от 01.10.2013 г. | Гореликова Надежда Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 199 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38,кв.34 нежилое пом пом.68 (ку) | 737/00/1 Т от 01.01.2014 | Зудин Константин Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.113920 | - | - | - | 1.113920 |
| 200 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38 нежилое пом пом.50 (ку) | 8969/00/1 Т от 01.07.2017г. | Глеклер Андрей Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.620680 | - | - | - | 0.620680 |
| 201 | Ф.Энгельса ул, 40, Ф.Энгельса,40(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 777 Ф.Энгельса 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.394480 | - | - | - | 78.394480 |
| 202 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,д.64 магазин Леонова (тепло) | 0609/00/1 Тепло | Леонова О.В. | КалугаТеплосеть | 1.125720 | - | - | - | 1.125720 |
| 203 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,64 магазин пром.товаров (от) к | 11504/00/1 Т от 06.03.2019 г. | Белоусова Марина Георгиевна | КалугаТеплосеть | 1.224840 | - | - | - | 1.224840 |
| 204 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.169280 | - | 19.169280 |
| 205 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.283364 | - | 3.283364 |
| 206 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 106.740440 | - | - | - | 106.740440 |
| 207 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 магазин (тепло) (КУ) | 0379/00/1Тепло от 07.12.2017 г. | Пыкина М.В. | КалугаТеплосеть | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 208 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 приемный пункт (тепло) (ку) | 0607 Тепло | Лэндри (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.510400 | - | - | - | 1.510400 |
| 209 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул, 66 приемный пункт химчистки (ку) | 10301/00/1Т от 01.05.2018г. | ЗАО"Химчистка" | КалугаТеплосеть | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 210 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул. 66, пом.97 а (неж. пом.) (тепло) (ку) | 13812/00/1Т от 01.09.2020г | Иванов Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 211 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,д.66 пом. 97 (нежил.пом.)(тепло) (ку) | 13815/00/1Т от 01.09.2020 | Ефремов Александр Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 1.359360 | - | - | - | 1.359360 |
| 212 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 1974 ж.д. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 66 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 104.814680 | - | - | - | 104.814680 |
| 213 | Ф.Энгельса ул, 68, Ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 68 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 112.031560 | - | - | - | 112.031560 |

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Красная Гора ул, 20, Красная Гора,20 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Красная Гора 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.761440 | - | - | - | 14.761440 |
| 2 | Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Красная Гора 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.105861 | - | - | - | 0.105861 |
| 3 | Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Красная Гора 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.418979 | - | - | - | 42.418979 |
| 4 | Красная Гора ул, 29а, Красная Гора,29а ж.д. (ку) | 1924/00/5 Т от 21.08.2019г. (непрямой договор) | ООО УК "ЭДЕМ" | КалугаТеплосеть | 42.055200 | - | - | - | 42.055200 |

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 116, Баррикад,116 ГУ Калуж.обл.ЦГМС (тепло) | БД 0083/00/2 Т | Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) | КалугаТеплосеть | 0.029348 | - | - | - | 0.029348 |
| 2 | Баррикад ул, 116, Баррикад,116-гараж (тепло) | БД 0649/00/2 Т от 26.10.2020 | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.076006 | - | - | - | 0.076006 |
| 3 | Баррикад ул, 116, Баррикад,116-административное здание (тепло) | БД 9027/00/2Т | служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.245650 | - | - | - | 0.245650 |
| 4 | Воронина ул, 7, Воронина,7-музыкальная школа (тепло) | БД 0140/00/2 Т от 30.12.2020г | МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.096213 | 0.021146 | - | - | 0.117359 |
| 5 | К.Либкнехта ул, 2/75, К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 38.918760 | - | - | - | 38.918760 |
| 6 | Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) | 0533/00/2 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | 0.096000 | 0.059000 | - | - | 0.155000 |
| 7 | Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) потери в т/сети до теплосчетчика | 0533/00/2 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 8 | Московская ул, 120, Московская ул, 120, Московская ул, 120 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.297601 | - | 1.297601 |
| 9 | Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 48.957424 | - | 48.957424 |
| 10 | Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 126.049960 | - | - | - | 126.049960 |
| 11 | Московская ул, 120, Московская,120-помещение лифтерной (гвс) | 5103/00/2 Г от 01.03.2015 г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000170 | - | 0.000170 |
| 12 | Московская ул, 120, Московская,120-помещение лифтерной (тепло)(ку) | 5202/00/2 Т от 01.03.2015 г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 13 | Московская ул, 126, Московская,126, кв. 34 (тепло)(ку) | 0326 Тепло от 23.12.2008г. | Соснов Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 2.105600 | - | - | - | 2.105600 |
| 14 | Московская ул, 126, Московская,126- ж.д.1964г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 34.608000 | - | - | - | 34.608000 |
| 15 | Московская ул, 128, Московская,128- ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 36.439200 | - | - | - | 36.439200 |
| 16 | Московская ул, 130, Московская,130-ж.дом,1960г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 35.700000 | - | - | - | 35.700000 |
| 17 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 адм.здание (тепло)(ку) | 0323 Тепло | АНКЕР ООО | КалугаТеплосеть | 4.066280 | - | - | - | 4.066280 |
| 18 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4- магазин (тепло)(ку) | 14622/00/1Т от 25.02.2021г. | АбдуллаеваТатьяна Станиславовна ИП | КалугаТеплосеть | 1.420720 | - | - | - | 1.420720 |
| 19 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская 176/4 - ж.д.от (ку) кв. с 1 по 94 | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 103.698400 | - | - | - | 103.698400 |
| 20 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4 -ж.д.1977г.от (ку) кв с 95 по 176 | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 91.450000 | - | - | - | 91.450000 |
| 21 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 -неж.пом. (тепло)(ку) | ДС с Мартвых И.В. 624 Т от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 9.973360 | - | - | - | 9.973360 |
| 22 | Московская ул, 82, Московская,82-ж.д.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.977320 | - | - | - | 41.977320 |
| 23 | Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис гвс (гвс) | 0355/00/2 Г от 01.08.2017г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000382 | - | 0.000382 |
| 24 | Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис от. (тепло)(КУ) | 0355/00/2 Т от 01.08.2017г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 12.210640 | - | - | - | 12.210640 |
| 25 | Московская ул, 84, Московская ул, 84, Московская ул, 84 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.010959 | - | 1.010959 |
| 26 | Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 9.984000 | - | 9.984000 |
| 27 | Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 127.749160 | - | - | - | 127.749160 |
| 28 | Поле Свободы ул, 127 "Приход Св.Г.598Т", П.Свободы,127-прих.Св.Г. (тепло) | 0598 Тепло | Приход Святого Георгия Великомученика Римско-католической Церкви | КалугаТеплосеть | 0.008200 | - | - | - | 0.008200 |
| 29 | Поле Свободы ул, 24, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | 777 Поле Свободы 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.277130 | - | - | - | 25.277130 |
| 30 | Поле Свободы ул, 24/а, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.142941 | - | - | - | 24.142941 |
| 31 | Поле Свободы ул, 26, П.Свободы,26-ж.дом,1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 34.236810 | - | - | - | 34.236810 |
| 32 | Поле Свободы ул, 28, П.Свободы,28-ж.дом,1954г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 33.176520 | - | - | - | 33.176520 |
| 33 | Поле Свободы ул, 28а "ГБПОУ КО "КИПК"", П.Свободы,28а индуст.-пед.колледж (тепло) | БД 0501/00/2 Т | ГБПОУ КО " КИПК" | КалугаТеплосеть | 0.064800 | - | - | - | 0.064800 |
| 34 | Поле Свободы ул, 30, П.Свободы,30-ж.дом,1949г. (ку) | 777 Поле Свободы 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.947342 | - | - | - | 34.947342 |
| 35 | Поле Свободы ул, 32, П.Свободы,32-ж.дом,1948г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.643710 | - | - | - | 24.643710 |
| 36 | Поле Свободы ул, 34, П.Свободы,34-ж.дом 1948г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.955210 | - | - | - | 23.955210 |
| 37 | Поле Свободы ул, 36, П.Свободы,36-ж.дом 1949г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.864030 | - | - | - | 24.864030 |
| 38 | Поле Свободы ул, 38, П.Свободы,38-ж.дом,1948г. (ку) | 777 Поле Свободы 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.488890 | - | - | - | 26.488890 |
| 39 | Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40 гаражи (тепло) | БД 0352/00/2 Т от 30.11.2020г. | РТРС | КалугаТеплосеть | 0.012276 | - | - | - | 0.012276 |
| 40 | Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-гараж ОРТПЦ (тепло) | БД 0352/00/2 Т от 30.11.2020г. | РТРС | КалугаТеплосеть | 0.008970 | - | - | - | 0.008970 |
| 41 | Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-перед.центр (тепло) | БД 0352/00/2 Т от 30.11.2020г. | РТРС | КалугаТеплосеть | 0.086763 | - | - | - | 0.086763 |
| 42 | Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/гараж/ (тепло) | БД 0351/00/2 Т от 17.02.2021г. | ВГТРК/ГТРК"Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.014006 | - | - | - | 0.014006 |
| 43 | Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/основное здание/ (тепло) | БД 0351/00/2 Т от 17.02.2021г. | ВГТРК/ГТРК"Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.103400 | - | - | - | 0.103400 |
| 44 | Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а-гараж ГТРК"Калуга" (тепло) | БД 0351/00/2 Т от 17.02.2021г. | ВГТРК/ГТРК"Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.006786 | - | - | - | 0.006786 |
| 45 | Поле Свободы ул, 77, П.Свободы,77-ж.дом,1974г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 66.632240 | - | - | - | 66.632240 |
| 46 | Поле Свободы ул, 79, П.Свободы,79 ж.дом 1973г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 68.121400 | - | - | - | 68.121400 |
| 47 | Поле Свободы ул, 81, П.Свободы,81-ж.дом,1971г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 67.123120 | - | - | - | 67.123120 |
| 48 | Поле Свободы ул, 83, П.Свободы,83-ж.д.1984г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 65.192640 | - | - | - | 65.192640 |
| 49 | Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.820551 | - | - | - | 1.820551 |
| 50 | Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105 потери до т/сч. (тепло) | БД 0371/00/2 Т | МКУ "Служба спасения"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 51 | Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-служба спасения (тепло) | БД 0371/00/2 Т | МКУ "Служба спасения"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.025795 | - | - | - | 0.025795 |
| 52 | Телевизионная ул, 33, Телевизионная,33-ж.д.1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.738264 | - | - | - | 24.738264 |
| 53 | Телевизионная ул, 37, Телевизионная,37-ж.д.1953г. (ку) | 777 Телевизионная 37 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.061770 | - | - | - | 33.061770 |
| 54 | Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.226542 | - | - | - | 0.226542 |
| 55 | Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 29.828778 | - | - | - | 29.828778 |
| 56 | Телевизионная ул, 41, Телевизионная,41-ж.д.1949г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 34.374510 | - | - | - | 34.374510 |
| 57 | Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.125192 | - | 0.125192 |
| 58 | Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | 777 Телевизионная 43 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.157280 | - | 7.157280 |
| 59 | Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.от (ку) | 777 Телевизионная 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.575230 | - | - | - | 32.575230 |
| 60 | Телевизионная ул, 45, Телевизионная,45-ж.д.1948г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 26.121690 | - | - | - | 26.121690 |
| 61 | Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.173516 | - | 0.173516 |
| 62 | Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | 777 Телевизионная 47 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.849920 | - | 7.849920 |
| 63 | Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.от (ку) | 777 Телевизионная 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.835620 | - | - | - | 30.835620 |
| 64 | Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-каб.врач.приема (тепло) | 0300 Тепло | Колосков И.О. | КалугаТеплосеть | 0.002697 | - | - | - | 0.002697 |
| 65 | Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-ж.д.1948г. (ку) | 777 Телевизионная 49 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.821480 | - | - | - | 22.821480 |
| 66 | Телевизионная ул, 51, Телевизионная,51-ж.д.1949г. (ку) | 777 Телевизионная 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.194510 | - | - | - | 25.194510 |
| 67 | Телевизионная ул, 53, Телевизионная,53-Ж.д.1948г. (ку) | 777 Телевизионная 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.213490 | - | - | - | 26.213490 |
| 68 | Телевизионная ул, 55, Телевизионная,55-ж.д.1948г. (ку) | 777 Телевизионная 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.178510 | - | - | - | 14.178510 |
| 69 | Труда пер, 4/2, пер.Труда,4/2 -ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 13.003470 | - | - | - | 13.003470 |
| 70 | Труда пер, 4/3, пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 (ку) | 777 пер. Труда 4/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.118220 | - | - | - | 13.118220 |
| 71 | Труда пер, 4/4, пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г.ЖРЭУ-6 (ку) | 777 пер. Труда 4/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.980520 | - | - | - | 12.980520 |
| 72 | Труда ул, 1а, Труда,1а-Храм Петра и Павла (тепло) | 0085 Тепло | Храм Петра и Павла | КалугаТеплосеть | 0.033850 | - | - | - | 0.033850 |
| 73 | Труда ул, 1а, Труда,1а-Калугаблагоустр. (тепло) | 0432/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.037760 | - | - | - | 0.037760 |
| 74 | Труда ул, 1а, Труда,1а-Водоканал (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.024586 | - | - | - | 0.024586 |
| 75 | Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Кириенко (тепло) (ку) | 0033 Тепло | Кириенко Л.М | КалугаТеплосеть | 0.862400 | - | - | - | 0.862400 |
| 76 | Труда ул, 3, Труда,3-пром.маг. (тепло) | 0154 Тепло | Мишутина Наталья Геннадиевна | КалугаТеплосеть | 0.001559 | - | - | - | 0.001559 |
| 77 | Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Марина (тепло) | 0221 Тепло от 01.06.2006 г. | Марина Надежда Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.007711 | - | - | - | 0.007711 |
| 78 | Труда ул, 3, Труда,3-ж.д.1959г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 29.780800 | - | - | - | 29.780800 |
| 79 | Труда ул, 3а, Труда,3а-ж.д.1951г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 17.019720 | - | - | - | 17.019720 |
| 80 | Труда ул, 5а/1, Труда,5а,к1-ж/д 1956г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 33.346350 | - | - | - | 33.346350 |
| 81 | Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2-ж/д 1957г.ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 21.977200 | - | - | - | 21.977200 |
| 82 | Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | 5069/00/2 Т | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.853200 | - | - | - | 2.853200 |
| 83 | Труда ул, 5б, Труда,5б-ж.д.1958г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.970400 | - | - | - | 24.970400 |
| 84 | Труда ул, 7, Труда,7 кв.1 -Киреев А.В. (тепло) | 0417 Тепло | Киреев А.В | КалугаТеплосеть | 0.014400 | - | - | - | 0.014400 |
| 85 | Труда ул, 7, Труда,7 нежилое пом. №1 (тепло) | 14119/00/1 Т от 01.12.2020г. | Упилков Сергей Борисович ИП | КалугаТеплосеть | 0.011113 | - | - | - | 0.011113 |
| 86 | Труда ул, 7, Труда,7 нежилое помещение (тепло) | 14119/00/1 Т от 01.12.2020г. | Упилков Сергей Борисович ИП | КалугаТеплосеть | 0.012735 | - | - | - | 0.012735 |
| 87 | Труда ул, 9а, Труда,9а-детское питание (тепло) | 0567 Тепло | Киселев Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.003584 | - | - | - | 0.003584 |
| 88 | Труда ул, 9а, Труда,9а-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 31.133970 | - | - | - | 31.133970 |

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (тепло) | БД 8860/00/4 Т от 29.12.2020 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.255000 | 0.298000 | - | - | 0.553000 |
| 2 | Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (гвс) | БД 8861/00/4 Г от 05.02.2021 г. | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012294 | - | 0.012294 |

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 115, Баррикад,115-ж.дом 1953г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 15.670260 | - | - | - | 15.670260 |
| 2 | Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д. ГВС (ку) | 777 Баррикад 117А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 3 | Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д.1953г.3эт. от. (ку) | 777 Баррикад 117А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.095600 | - | - | - | 20.095600 |
| 4 | Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.935726 | - | 0.935726 |
| 5 | Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.022580 | - | 45.022580 |
| 6 | Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 101.572040 | - | - | - | 101.572040 |
| 7 | Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (тепло) (ку) | № СФ 13481/00/4 Т от 15.01.2020 г. | Гусева Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.210680 | - | - | - | 1.210680 |
| 8 | Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (гвс) (ку) | № СФ 13523/00/4 Т от 15.01.2020 г. | Гусева Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 9 | Баррикад ул, 124, Баррикад,124-нежилое помещение УМВД (тепло) (ку) | БД 8554/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.728160 | - | - | - | 2.728160 |
| 10 | Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.533421 | - | 0.533421 |
| 11 | Баррикад ул, 126, Баррикад,126 -общежитие гвс (ку) | 777 Баррикад 126 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.470400 | - | 18.470400 |
| 12 | Баррикад ул, 126, Баррикад,126-общежитие от. (тепло) | 777 Баррикад 126 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 45.944480 | - | - | - | 45.944480 |
| 13 | Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.196465 | - | 0.196465 |
| 14 | Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.гвс (ку) | 777 Баррикад 126/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.236980 | - | 5.236980 |
| 15 | Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.от (тепло) | 777 Баррикад 126/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.188520 | - | - | - | 18.188520 |
| 16 | Баррикад ул, 128, Баррикад,128 -сауна ООО "Зол. рыбка" (гвс) | 0615 ГВС | Золотая рыбка (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003117 | - | 0.003117 |
| 17 | Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.513891 | - | 0.513891 |
| 18 | Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.371520 | - | 35.371520 |
| 19 | Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 78.772080 | - | - | - | 78.772080 |
| 20 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14,корп.1-офис (гвс) | 0460 ГВС | Козлов Максим Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001027 | - | 0.001027 |
| 21 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (гвс) | 10381/00/1 Г от 11.07.2018 г. | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008640 | - | 0.008640 |
| 22 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.581389 | - | 0.581389 |
| 23 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14 к.1-общ.1969г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.549760 | - | 23.549760 |
| 24 | К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.712394 | - | 0.712394 |
| 25 | К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.627200 | - | 8.627200 |
| 26 | Ленина ул, 50, Ленина,50 -физк.-оздор.комплекс (гвс) | 0608 ГВС | Спортивный клуб "Автоэлектроника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012100 | - | 0.012100 |
| 27 | Ленина ул, 50, Ленина,50-"Торпедо" (гвс) | БД 0611/00/2 Г от 11.01.2021 | МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004118 | - | 0.004118 |
| 28 | Ленина ул, 58, Ленина ул, 58, Ленина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.577218 | - | 0.577218 |
| 29 | Ленина ул, 58, Ленина,58-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 30 | Ленина ул, 58, Ленина,58-Дикси (гвс) | 3859/00/3 Г | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004763 | - | 0.004763 |
| 31 | Ленина ул, 59, Ленина,59-булочная (тепло)(ку) | 0094/00/2 Т от 01.06.2016 г. | Торговое предприятие СБ (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.791880 | - | - | - | 2.791880 |
| 32 | Ленина ул, 59, Ленина,59-маг.прод. (тепло) | 0200 Тепло | Калейдоскоп (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.005068 | - | - | - | 0.005068 |
| 33 | Ленина ул, 59, Ленина,59 маг."Филателия" (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 3.273320 | - | - | - | 3.273320 |
| 34 | Ленина ул, 59, Ленина,59-аптека N 7 (тепло)(ку) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 5.385520 | - | - | - | 5.385520 |
| 35 | Ленина ул, 59, Ленина,59-Трошина Н.Н. (тепло)(ку) | 0550 Тепло | Трошина Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.205320 | - | - | - | 0.205320 |
| 36 | Ленина ул, 59, Ленина,59 офисное помещение (тепло)(ку) | 0704/00/2 Т от 01.01.2014 г. | Ваничкин С.Н. | КалугаТеплосеть | 1.767640 | - | - | - | 1.767640 |
| 37 | Ленина ул, 59, Ленина,59-неж.пом./кв.53/ (тепло) КУ | 148/00/2 Тепло от 01.06.2016 | Макеев Олег Петрович | КалугаТеплосеть | 0.828360 | - | - | - | 0.828360 |
| 38 | Ленина ул, 59, Ленина,59-ж.д.1956г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 126.018808 | - | - | - | 126.018808 |
| 39 | Ленина ул, 59, Ленина,59-ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 3.280400 | - | - | - | 3.280400 |
| 40 | Ленина ул, 59, Ленина,59-центр.гор. биб-ка от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.216680 | - | - | - | 3.216680 |
| 41 | Ленина ул, 60., Ленина,60-зд.филармонии г.в.с (гвс) | БД 0327/00/2 Г от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020000 | - | 0.020000 |
| 42 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (гвс) | 0065/00/2 Г от 30.08.2018 г. | БИРЮЗА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000144 | - | 0.000144 |
| 43 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (тепло)(ку) | 0065/00/2 Т от 30.08.2018 г. | БИРЮЗА ООО | КалугаТеплосеть | 10.851280 | - | - | - | 10.851280 |
| 44 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (гвс) | 0455/00/2 Г | Шитова А.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000218 | - | 0.000218 |
| 45 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (тепло)(ку) | 0455/00/2 Т | Шитова А.Ю. | КалугаТеплосеть | 3.049120 | - | - | - | 3.049120 |
| 46 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5 подвал индив. отопл. (тепло)(ку) | 10512/00/2 Т | Фрунсон Роман Станиславович | КалугаТеплосеть | 0.228688 | - | - | - | 0.228688 |
| 47 | Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток" (тепло)(ку) | 10514/00/2 Т от 30.08.2018 г. | Безверхий Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.939920 | - | - | - | 1.939920 |
| 48 | Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток"гвс (гвс) | 10515/00/2 Г от 30.08.2018 г. | Безверхий Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 49 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (тепло)(ку) | 14650/00/2 Т | Соломатникова Мария Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.779440 | - | - | - | 1.779440 |
| 50 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (гвс) | 14651/00/2 ГВС | Соломатникова Мария Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001281 | - | 0.001281 |
| 51 | Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.103355 | - | 1.103355 |
| 52 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.дом,1958г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.371520 | - | 35.371520 |
| 53 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 91.997866 | - | - | - | 91.997866 |
| 54 | Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."свад.салон" (тепло) (КУ) | 0058/00/2 Т | Смирнова С.А. | КалугаТеплосеть | 1.011056 | - | - | - | 1.011056 |
| 55 | Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Мир обуви" (тепло) (ку) | 0127/00/2Т от 01.09.2018г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 1.793505 | - | - | - | 1.793505 |
| 56 | Ленина ул, 62, Ленина,62- маг."Татиана" (тепло)(ку) | 0166/00/2 Т | Федоров Виталий Александрович | КалугаТеплосеть | 0.923855 | - | - | - | 0.923855 |
| 57 | Ленина ул, 62, Ленина,62-пром.маг. (тепло)(ку) | 0189 Тепло | Стаченко Александр Григорьевич | КалугаТеплосеть | 1.767580 | - | - | - | 1.767580 |
| 58 | Ленина ул, 62, Ленина,62-"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | 0631/00/2 Тепло от 12.12.2018 г. | Сероженко В.С. | КалугаТеплосеть | 0.935639 | - | - | - | 0.935639 |
| 59 | Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Омега мебель" (тепло) (ку) | 10581/00/2Т от 01.09.2018г. | Уткин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.784078 | - | - | - | 1.784078 |
| 60 | Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.132932 | - | - | - | 0.132932 |
| 61 | Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 85.991583 | - | - | - | 85.991583 |
| 62 | Ленина ул, 62, Ленина,62 промтов.магазин (тепло)(ку) | 4106/00/2 Т | Кладовая здоровья-Р (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.197241 | - | - | - | 1.197241 |
| 63 | Ленина ул, 62, Ленина,62-офис (тепло)(ку) | 8562/00/2 Т | Гришкина Светлана Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.681107 | - | - | - | 0.681107 |
| 64 | Ленина ул, 62, Ленина,62-Гольцова Э.Ю.. кв.72 (тепло)(КУ) | 9141/00/2 Т от 20.09.2017г. | Гольцова Э.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.003985 | - | - | - | 1.003985 |
| 65 | Ленина ул, 64, Ленина,64-неж.пом. (тепло) | 2042/2 Т | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.030573 | - | - | - | 0.030573 |
| 66 | Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.365148 | - | 0.365148 |
| 67 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.088687 | - | 18.088687 |
| 68 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.215400 | - | - | - | 60.215400 |
| 69 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66 пристр. (магазин) (тепло) | 629/2 Тепло | ИП Погосян А.М. | КалугаТеплосеть | 0.016400 | - | - | - | 0.016400 |
| 70 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (библиотека) (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000640 | - | 0.000640 |
| 71 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (бухгалтерия) (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000160 | - | 0.000160 |
| 72 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-библ.им.Гоголя от (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.566560 | - | - | - | 15.566560 |
| 73 | Ленина ул, 68, Ленина,68-маг."Кругозор" (гвс) | 0020 ГВС | Кругозор ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001153 | - | 0.001153 |
| 74 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-маг.Кругозор (ку) | 0020 Тепло | Кругозор ООО | КалугаТеплосеть | 11.214720 | - | - | - | 11.214720 |
| 75 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-пром.маг.Коротченко гвс (гвс) | 0185 ГВС | Коротченко П.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 76 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-Коротченко неж.пом.от. (ку) | 0185 Тепло | Коротченко П.А. | КалугаТеплосеть | 2.980680 | - | - | - | 2.980680 |
| 77 | Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.691481 | - | 0.691481 |
| 78 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д,1976г.9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 36.018560 | - | 36.018560 |
| 79 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д.1976г.9эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 86.928240 | - | - | - | 86.928240 |
| 80 | Московская ул, 119 "Садик гвс", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (гвс) | БД 0076/00/2 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042321 | - | 0.042321 |
| 81 | Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1-д/с НСП"Василек" (гвс) | БД 0076/00/2 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026533 | - | 0.026533 |
| 82 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"гвс (гвс) | 0168 ГВС | Дантист (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000337 | - | 0.000337 |
| 83 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"от. (тепло)(ку) | 0168 Тепло | Дантист (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.274400 | - | - | - | 1.274400 |
| 84 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.гвс (гвс) | 0251/00/2 Г | Данилова И.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 85 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.от. (тепло)(ку) | 0251/00/2 Т | Данилова И.А. | КалугаТеплосеть | 1.066720 | - | - | - | 1.066720 |
| 86 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (ГВС) | 13706/00/1Г от 29.01.2021г. | ИП Вагонов В.В | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000040 | - | 0.000040 |
| 87 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (тепло)(ку) | 13706/00/1Т | ИП Вагонов В.В | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 88 | Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.446785 | - | 1.446785 |
| 89 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 6.988800 | - | 6.988800 |
| 90 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 146.471040 | - | - | - | 146.471040 |
| 91 | Московская ул, 71, Московская ул, 71, Московская ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.303873 | - | 1.303873 |
| 92 | Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.119475 | - | 50.119475 |
| 93 | Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 120.449680 | - | - | - | 120.449680 |
| 94 | Московская ул, 79, Московская,79-школа N14 гвс (гвс) | БД 0133/00/2 Г от 17.12.2020 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.059400 | - | 0.059400 |
| 95 | Московская ул, 79, Московская,79- гимн.зал, хоз. (тепло) | БД 0133/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.087199 | - | - | - | 0.087199 |
| 96 | Московская ул, 79, Московская,79-шк.14 обогрев дор. (тепло) | БД 0133/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.000698 | - | - | - | 0.000698 |
| 97 | Московская ул, 79, Московская,79-школа №14 от. (тепло) | БД 0133/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.714740 | - | - | - | 0.714740 |
| 98 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) | 10738/00/2 Т от 02.11.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | 0.138000 | 0.215000 | - | - | 0.353000 |
| 99 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) потери в т/сети до т/сч | 10738/00/2 Т от 02.11.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) | 10739/00/2 Г от 02.10.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.083000 | - | 0.083000 |
| 101 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) потери в сети гвс до т/сч | 10739/00/2 Г от 02.10.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 102 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л.гвс (гвс) | 0406 ГВС от 01.03.2005 г. | Розенталь Е.Л. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000225 | - | 0.000225 |
| 103 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л от. (тепло)(ку) | 0406/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь Е.Л. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.390040 | - | - | - | 1.390040 |
| 104 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин гвс (гвс) | 0448 ГВС от 01.01.2013 г. | Жилин Д.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000225 | - | 0.000225 |
| 105 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин Д.Ю.от. (тепло) ( ку) | 0448/2 Тепло от 01.01.2015 г. | Жилин Д.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.158760 | - | - | - | 1.158760 |
| 106 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110- помещение 4 (тепло)(ку) | 10294/00/2 Т | Вергунова-Богданович Антонина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.142240 | - | - | - | 1.142240 |
| 107 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.520340 | - | 0.520340 |
| 108 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д,1960г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.280341 | - | 32.280341 |
| 109 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д.1960г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.724680 | - | - | - | 74.724680 |
| 110 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека гвс (гвс) | 0281/00/2Г от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000079 | - | 0.000079 |
| 111 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека от. (тепло)(ку) | 0281/00/2Т от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.472640 | - | - | - | 1.472640 |
| 112 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (гвс) | 0462 ГВС | Кардава Марлен Шакроевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 113 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (тепло)(ку) | 0462 Тепло | Кардава Марлен Шакроевич | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 114 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-маг."Кокетка" (тепло)(ку) | 0526/00/2 Т от 01.02.2016 г. | Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.694480 | - | - | - | 1.694480 |
| 115 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн"гвс (гвс) | 0538/00/2Г от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000175 | - | 0.000175 |
| 116 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн" от. (тепло)(ку) | 0538/00/2Т от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.240280 | - | - | - | 3.240280 |
| 117 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 67.217520 | - | - | - | 67.217520 |
| 118 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.721406 | - | 0.721406 |
| 119 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.354100 | - | 23.354100 |
| 120 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133- (ку) (тепло) Зудин С.И. | 5040/00/2 Т | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | 2.827280 | - | - | - | 2.827280 |
| 121 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-(гвс) Зудин С.И. | 6133/00/2 Г от 01.12.2015г. | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000096 | - | 0.000096 |
| 122 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-офисное помещение (гвс) | 7035/00/2 Г от 01.07.2016 | Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 123 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-Шаталин А.О. (тепло)(ку) | 10577/00/3 Т от 12.09.2018 г. | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.508040 | - | - | - | 1.508040 |
| 124 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.030239 | - | 1.030239 |
| 125 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.802880 | - | 35.802880 |
| 126 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 91.813440 | - | - | - | 91.813440 |
| 127 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты от. (тепло)(ку) | 8565/00/2 Т | Федина Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.524560 | - | - | - | 1.524560 |
| 128 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты гвс (гвс) | 8566/00/2 Г | Федина Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016200 | - | 0.016200 |
| 129 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС №16 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 130 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс №16 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000399 | - | 0.000399 |
| 131 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС № 16 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.541720 | - | - | - | 2.541720 |
| 132 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс № 16 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.645560 | - | - | - | 2.645560 |
| 133 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д1982г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 105.650120 | - | - | - | 105.650120 |
| 134 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.812150 | - | 0.812150 |
| 135 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.098930 | - | 43.098930 |
| 136 | Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 28.733292 | - | 28.733292 |
| 137 | Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.773347 | - | 0.773347 |
| 138 | Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 74.757720 | - | - | - | 74.757720 |
| 139 | Пролетарская ул, 157, Пролетарская,157-ж.дом,1975г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 97.994280 | - | - | - | 97.994280 |
| 140 | Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.298662 | - | 0.298662 |
| 141 | Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 142 | Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.700800 | - | - | - | 33.700800 |
| 143 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 1, помещение №2 нежилые помещения в административно-производственном здании (тепло) | 10431/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.029102 | - | - | - | 0.029102 |
| 144 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 7, Монтёрская (тепло) | 10431/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.002865 | - | - | - | 0.002865 |
| 145 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.066859 | - | - | - | 0.066859 |
| 146 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-гараж от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.036535 | - | - | - | 0.036535 |
| 147 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-лаборатория от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.006910 | - | - | - | 0.006910 |
| 148 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-мастер.от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.015681 | - | - | - | 0.015681 |
| 149 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 неж. пом. на 1 эт. № 22,23,24,25,26,27 на 2 эт. № 16,17,18,19 на 3 эт. № 1,2,3,4. (тепло) | 11601/00/2Т от 27.05.2019г. | Стройэнергосервис ООО | КалугаТеплосеть | 0.008074 | - | - | - | 0.008074 |
| 150 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 потери гвс (гвс) Калугаблагоустройство | 6754/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 151 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание гвс (гвс) | 6754/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004193 | - | 0.004193 |

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а нежилые помещения | 13767/00/1 Т от 10.09.2020 г. | ООО "Лидер Сервис" | КалугаТеплосеть | 0.037170 | - | - | - | 0.037170 |
| 2 | Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а,вентиляция | 13767/00/1 Т от 10.09.2020 г. | ООО "Лидер Сервис" | КалугаТеплосеть | - | 0.121066 | - | - | 0.121066 |
| 3 | Высокая ул, 4, Высокая,4-ж.дом 1975г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 42.897720 | - | - | - | 42.897720 |
| 4 | Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД от. (тепло) | БД 0322/00/2 Т | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.221988 | - | - | - | 0.221988 |
| 5 | Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД (тепло) | БД 0322/00/2 Т | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.250028 | - | - | - | 0.250028 |
| 6 | Калинина ул, 4, Калинина,4-ж.д.1992г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 67.389800 | - | - | - | 67.389800 |
| 7 | Пионерская ул, 2, Пионерская,2-ж/д, 1989г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 130.172880 | - | - | - | 130.172880 |
| 8 | Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 (1 этаж) (тепло) | 10605/00/2Т от 01.09.2018г. | Горильченко Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.019839 | - | - | - | 0.019839 |
| 9 | Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 подвал (тепло) | 10605/00/2Т от 01.09.2018г. | Горильченко Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.010200 | - | - | - | 0.010200 |
| 10 | Пионерская ул, 9, Пионерская,9-ж.д.1999г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 73.012450 | - | - | - | 73.012450 |
| 11 | Пухова ул, 1, Пухова,1-ж.д. 1970г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.572560 | - | - | - | 76.572560 |
| 12 | Пухова ул, 11, Пухова,11 магазин (тепло)(ку) | 10504/00/2Т от 01.08.2018г. | ИП Бадмаев Игорь Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.588920 | - | - | - | 2.588920 |
| 13 | Пухова ул, 11, Пухова,11-ж.д.1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.744200 | - | - | - | 75.744200 |
| 14 | Пухова ул, 17, Пухова,17-ООО"Полара" (тепло)(ку) | 0236 Тепло | Полара (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.068000 | - | - | - | 3.068000 |
| 15 | Пухова ул, 17, Пухова,17-ж.д. 1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 75.951880 | - | - | - | 75.951880 |
| 16 | Пухова ул, 19, Пухова,19-ж.д.1970г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 107.198280 | - | - | - | 107.198280 |
| 17 | Пухова ул, 21, Пухова,21-ж.дом 1955г. (ку) | 777 Пухова 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.514820 | - | - | - | 16.514820 |
| 18 | Пухова ул, 23, Пухова,23 ж/д, 1955г. ЖРЭу-21 (ку) | 777 Пухова 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.216970 | - | - | - | 2.216970 |
| 19 | Пухова ул, 3, Пухова,3-ж.д.1969г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.887720 | - | - | - | 78.887720 |
| 20 | Пухова ул, 34/1, Пухова,34 к.1-общ.1990г. (ку) | 777 Пухова 34/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.065440 | - | - | - | 17.065440 |
| 21 | Пухова ул, 38, Пухова,38-гаражи Спец. (тепло) | 0348 Тепло | ВДПО Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.021416 | - | - | - | 0.021416 |
| 22 | Пухова ул, 38, Пухова,38-произ.мастерски (тепло) | 0348 Тепло | ВДПО Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.023875 | - | - | - | 0.023875 |
| 23 | Пухова ул, 5, Пухова,5-ж.дом,1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 107.474400 | - | - | - | 107.474400 |
| 24 | Пухова ул, 7, Пухова,7-ж.д.1969г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 107.361120 | - | - | - | 107.361120 |
| 25 | Пухова ул, 9, Пухова,9-ж.д. 1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 106.700320 | - | - | - | 106.700320 |

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Выставочная ул, 2, Выставочная,2 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 10847/00/5/04 Тепло ул. Выставочная, д.2 от 09.11.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.348540 | - | - | - | 3.348540 |
| 2 | Выставочная ул, 3, Выставочная,3 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 10848/00/5/04 Тепло ул. Выставочная, д.3 от 09.11.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.698460 | - | - | - | 3.698460 |
| 3 | Выставочная ул, 6, Выставочная,6 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 10849/00/5/04 Тепло ул. Выставочная, д.6 от 09.11.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.217320 | - | - | - | 3.217320 |
| 4 | Выставочная ул, 7, Выставочная,7 ж/д (ку) | 6486 Выставочная, 7 Тепло | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.076380 | - | - | - | 3.076380 |
| 5 | Ромодановские Дворики ул, 35, Ромадановские дворики,35 офис (тепло) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.003792 | - | - | - | 0.003792 |
| 6 | Ромодановские Дворики ул, 39, Ромадановские Дворики,39 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 39 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.920760 | - | - | - | 78.920760 |
| 7 | Ромодановские Дворики ул, 45, Ромадановские дворики,45 ж/дом (ку) | 0176 Тепло ул. Ромодановские Дворики д. 45 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.980340 | - | - | - | 3.980340 |
| 8 | Ромодановские Дворики ул, 49, Ромадановские Дворики,49 ж/д кв.2 (ку)Майоров И.Н. | 6484 Ромодановские дворики, 49 Тепло | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.021760 | - | - | - | 2.021760 |
| 9 | Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д ЖЭУ-3 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Ромодановские Дворики 49А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.382275 | - | - | - | 0.382275 |
| 10 | Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д ЖЭУ-3 (ку) - центральное отопление | 777 Ромодановские Дворики 49А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.526046 | - | - | - | 14.526046 |
| 11 | Ромодановские Дворики ул, 51, Ромадановские Дворики,51 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.321600 | - | - | - | 36.321600 |
| 12 | Ромодановские Дворики ул, 53, Ромадановские Дворики,53 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.542800 | - | - | - | 36.542800 |
| 13 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N1 (тепло) | 0242 Тепло | Агротранс ООО | КалугаТеплосеть | 0.006100 | - | - | - | 0.006100 |
| 14 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N2 (тепло) | 0242 Тепло | Агротранс ООО | КалугаТеплосеть | 0.013300 | - | - | - | 0.013300 |
| 15 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 стояночный бокс (тепло) | 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | Агротехтранс ОАО | КалугаТеплосеть | 0.059419 | - | - | - | 0.059419 |
| 16 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55: "Мобильный жилой городок" | 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | Агротехтранс ОАО | КалугаТеплосеть | 0.019776 | - | - | - | 0.019776 |
| 17 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55-мастер. (тепло) | 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | Агротехтранс ОАО | КалугаТеплосеть | 0.060470 | - | - | - | 0.060470 |

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.гвс (ку) | 0191 Росва с, Зеленая дом № 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 2 | Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.от. (ку) | 0191 Росва с, Зеленая дом № 2 Т | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.188160 | - | - | - | 3.188160 |
| 3 | Зелёная (с.Росва) ул, 4, Зеленая 4,ж.д.1985г.гвс (ку) | 1006 Росва с, Зеленая дом № 4 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 4 | Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) | 0187 Тепло с. Росва ул. Мира д. 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.225280 | - | - | - | 8.225280 |
| 5 | Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) гвс | 6657 ГВС с. Росва ул. Мира д. 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 6 | Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 7 | Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г.,гвс (ку) | 777 Мира 10 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.823360 | - | 5.823360 |
| 8 | Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г. (тепло) (ку) | 777 Мира 10 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.254180 | - | - | - | 25.254180 |
| 9 | Мира (с.Росва) ул, 11, Мира 11,ж.д.1984г.гвс (ку) | 0207 ГВС с. Росва ул. Мира д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 10 | Мира (с.Росва) ул, 11, Мира 11,ж.д.1984г.от. (ку) | 0207 Тепло с. Росва ул. Мира д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.096760 | - | - | - | 8.096760 |
| 11 | Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(гвс) | 0967 ГВС с. Росва ул. Мира д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 12 | Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(тепло) | 0967 Тепло с. Росва ул. Мира д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.901500 | - | - | - | 3.901500 |
| 13 | Мира (с.Росва) ул, 15, Мира (с.Росва) ул, 15 | 0968 Тепло с. Росва ул. Мира д. 15 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.548800 | - | - | - | 0.548800 |
| 14 | Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 15 | Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г.,(гвс) (ку) | 777 Мира 2 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 16 | Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г. (тепло) (ку) | 777 Мира 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.502040 | - | - | - | 25.502040 |
| 17 | Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 18 | Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,гвс (ку) | 777 Мира 3 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.686080 | - | 6.686080 |
| 19 | Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,от. (ку) | 777 Мира 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.424010 | - | - | - | 25.424010 |
| 20 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 21 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | 777 Мира 4 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.195840 | - | 8.195840 |
| 22 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Мира 4 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.211903 | - | - | - | 0.211903 |
| 23 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - центральное отопление | 777 Мира 4 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.889567 | - | - | - | 22.889567 |
| 24 | Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 25 | Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | 777 Мира 5 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.411520 | - | 8.411520 |
| 26 | Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) | 777 Мира 5 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.245620 | - | - | - | 26.245620 |
| 27 | Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 28 | Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | 777 Мира 6 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 29 | Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | 777 Мира 6 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.488270 | - | - | - | 25.488270 |
| 30 | Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 31 | Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.гвс (ку) | 777 Мира 7 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 32 | Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.от. (ку) | 777 Мира 7 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.850880 | - | - | - | 25.850880 |
| 33 | Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва),ж.д .гвс (ку) | 0172 ГВС с. Росва ул. Мира д. 8а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 34 | Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва), ж.д.от. (ку) | 0172 Тепло с. Росва ул. Мира д. 8а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.371460 | - | - | - | 6.371460 |
| 35 | Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.гвс (ку) | 173 Росва с, Мира ул, дом № 8б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 36 | Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.от. (ку) | 173 Росва с, Мира ул, дом № 8б Т | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.381180 | - | - | - | 6.381180 |
| 37 | Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 38 | Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | 777 Мира 9 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.842880 | - | 8.842880 |
| 39 | Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | 777 Мира 9 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.359750 | - | - | - | 25.359750 |
| 40 | Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 41 | Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.гвс (ку) | 777 Молодежная 1 (с.Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.901760 | - | 6.901760 |
| 42 | Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.от. (ку) | 777 Молодежная 1 (с.Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.570890 | - | - | - | 25.570890 |
| 43 | Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.гвс (ку) | 0195 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 44 | Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.от. (ку) | 0195 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.653340 | - | - | - | 6.653340 |
| 45 | Молодежная (с. Росва) ул, 12, Молодежная 12, ж.д. гвс (ку) | 0196 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.156800 | - | 2.156800 |
| 46 | Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (гвс) (ку) | 0240 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.215680 | - | 0.215680 |
| 47 | Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (тепло) (ку) | 0240 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.805380 | - | - | - | 3.805380 |
| 48 | Молодежная (с. Росва) ул, 14, Молодежная,14/Росва/ж.д. (ку) | 777 Молодежная 14 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.999780 | - | - | - | 3.999780 |
| 49 | Молодежная (с. Росва) ул, 15, Молодежная 15,ж.д.гвс (ку) | 777 Молодежная 15 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 50 | Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.от. (ку)Покатович М.А. | 5527/00/5 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 16 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.999780 | - | - | - | 3.999780 |
| 51 | Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.гвс (ку)Покатович М.А. | 5528/00/5 ГВС с. Росва Молодежная д. 16 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 52 | Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.гвс (ку) | 1008 Росва с, ул. Молодежная дом № 17 Г | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 53 | Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.от. (ку) | 1008 Росва с, ул. Молодежная дом № 17 Т | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.123600 | - | - | - | 6.123600 |
| 54 | Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.гвс (ку) | 0197 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 18 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.372480 | - | 2.372480 |
| 55 | Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.от. (ку) | 0197 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 18 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.999780 | - | - | - | 3.999780 |
| 56 | Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.гвс (ку) | 777 Молодежная 19 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 57 | Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.от. (ку) | 777 Молодежная 19 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.031260 | - | - | - | 6.031260 |
| 58 | Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) | 6020 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.287680 | - | - | - | 5.287680 |
| 59 | Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) гвс | 6655 ГВС с. Росва ул. Молодежная д. 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.803840 | - | 2.803840 |
| 60 | Молодежная (с. Росва) ул, 22, Молодежная (с. Росва) ул, 22 ж.д. | 0954 Тепло Росва с, ул. Молодежная дом № 22 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.970620 | - | - | - | 3.970620 |
| 61 | Молодежная ул, 26 "Росва", Молодежная 26,ж.д.гвс (ку) | 0205 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 26 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 62 | Молодежная (с. Росва) ул, 26, Молодежная 26,ж.д.от. (ку) | 0205 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 26 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.669300 | - | - | - | 3.669300 |
| 63 | Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.гвс (ку) | 0192 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 3 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 64 | Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.от. (ку) | 0192 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 3 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.458940 | - | - | - | 6.458940 |
| 65 | Молодежная (с. Росва) ул, 4, Молодежная,4,ж.д. (ку) | 0193 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 4 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.173580 | - | - | - | 3.173580 |
| 66 | Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (гвс) (ку) НУ | 0939 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 67 | Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (тепло) (ку) НУ | 0939 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.303420 | - | - | - | 6.303420 |
| 68 | Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) | 0194 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.183300 | - | - | - | 3.183300 |
| 69 | Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) гвс | 6656 ГВС с. Росва ул. Молодежная д. 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 70 | Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.гвс (ку) | 6018 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 71 | Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.от. (ку) | 6018 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.356880 | - | - | - | 6.356880 |
| 72 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9,ж.д.кв.2,1985г.,гвс (ку) | 0203 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 73 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9кв.1,1985г.,ж.д.гвс (ку) | 0203 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 74 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9,ж.д.кв.1 /Ивашкин В.Н./ 1985г.,от. (ку) | 0203 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.207600 | - | - | - | 3.207600 |
| 75 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9кв.2 /Осина Н.И./ 1985г.,ж.д.от. (ку) | 0203 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.028940 | - | - | - | 4.028940 |
| 76 | Московская(с. Росва) ул, 1, Московская.д 1(Росва) (ку) | 777 Московская 1 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.111890 | - | - | - | 25.111890 |
| 77 | Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.гвс (ку) | 0200 ГВС с. Росва ул. Московская д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 78 | Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.от. (ку) | 0200Тепло с. Росва ул. Московская д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.080510 | - | - | - | 4.080510 |
| 79 | Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.гвс (ку) | 7640 ГВС с. Росва ул. Московская д. 11 от 01.08.2015г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 3.019520 | - | 3.019520 |
| 80 | Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. (ку)( кв.2) | 7640 Тепло с. Росва ул. Московская д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.408020 | - | - | - | 4.408020 |
| 81 | Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. Кузнецова Е.В.(ку)(кв1) | 7640 Тепло с. Росва ул. Московская д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.408020 | - | - | - | 4.408020 |
| 82 | Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.гвс (ку) | 0201 ГВС с. Росва ул. Московская д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 83 | Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 1 | 0201 Тепло с. Росва ул. Московская д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.000940 | - | - | - | 5.000940 |
| 84 | Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 2 | 0201 Тепло с. Росва ул. Московская д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.378860 | - | - | - | 4.378860 |
| 85 | Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Московская 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.222060 | - | - | - | 0.222060 |
| 86 | Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Московская 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.975181 | - | - | - | 21.975181 |
| 87 | Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Московская 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.214945 | - | - | - | 0.214945 |
| 88 | Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - центральное отопление | 777 Московская 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.607155 | - | - | - | 23.607155 |
| 89 | Московская(с. Росва) ул, 3а, Московская,3а-ж.д. (ку) | 777 Московская 3а (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.348210 | - | - | - | 36.348210 |
| 90 | Московская(с. Росва) ул, 4, Московская.4,ж.д. (ку) | 777 Московская 4 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.891570 | - | - | - | 24.891570 |
| 91 | Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 92 | Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 5 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 93 | Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 5 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.621380 | - | - | - | 25.621380 |
| 94 | Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 95 | Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 5а (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 96 | Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 5а (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.731540 | - | - | - | 25.731540 |
| 97 | Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 98 | Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 5б (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.980160 | - | 7.980160 |
| 99 | Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 5б (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.814160 | - | - | - | 25.814160 |
| 100 | Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвинский СДК потери (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 101 | Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвянский СДК (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.085390 | - | - | - | 0.085390 |
| 102 | Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 гвс (гвс) | БД 0148/00/1 Г от 11.01.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008814 | - | 0.008814 |
| 103 | Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 от (тепло) | БД 0148/00/1 Т от 26.01.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.199360 | - | - | - | 0.199360 |
| 104 | Московская(с. Росва) ул, 7, Московская(с. Росва) ул, 7 (гвс) | 0189 ГВС с. Росва ул. Московская д. 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 105 | Московская(с. Росва) ул, 7, Московская,7-ж.д. (ку) | 0189 Тепло с. Росва ул. Московская д. 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.901500 | - | - | - | 3.901500 |
| 106 | Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.гвс (ку) | 0199 ГВС с. Росва ул. Московская д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 107 | Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.от. (ку) | 0199 Тепло с. Росва ул. Московская д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.339980 | - | - | - | 4.339980 |
| 108 | Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.гвс (ку) | 0190 ГВС с. Росва ул. Московская д. 8б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 109 | Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.от. (ку) | 0190 Тепло с. Росва ул. Московская д. 8б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.551500 | - | - | - | 2.551500 |
| 110 | Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.гвс (ку) | 0959 ГВС Росва с, Московская ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.198080 | - | 1.198080 |
| 111 | Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.от. (ку) | 0959 Тепло Росва с, Московская ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.078400 | - | - | - | 8.078400 |
| 112 | Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 113 | Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.гвс (ку) | 777 Пролетарская 2 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 114 | Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.от. (ку) | 777 Пролетарская 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.433190 | - | - | - | 25.433190 |
| 115 | Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 116 | Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.гвс (ку) | 777 Пролетарская 3 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.901760 | - | 6.901760 |
| 117 | Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.от. (ку) | 777 Пролетарская 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.676460 | - | - | - | 25.676460 |
| 118 | Пролетарская (с.Росва) ул, 5, Пролетарская 5,ж.д.гвс (ку) | 0185 ГВС с. Росва ул. Пролетарская д. 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 119 | Пролетарская (с.Росва) ул, 6, Пролетарская 6, ж.д. ГВС (ку) | 6466 ГВС с. Росва ул. Пролетарская д. 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 120 | Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 121 | Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.гвс (ку) | 777 Пролетарская 1 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 122 | Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.от. (ку) | 777 Пролетарская 1 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.855470 | - | - | - | 25.855470 |
| 123 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Администр.здание (тепло) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 0.042000 | - | - | - | 0.042000 |
| 124 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Общежитие 1 (ку) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 16.580387 | - | - | - | 16.580387 |
| 125 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Общежитие 2( ку) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 25.919712 | - | - | - | 25.919712 |
| 126 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Пождепо(тепло) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 0.015718 | - | - | - | 0.015718 |
| 127 | Садовая ул, 11, Садовая,11,ж.д. (ку) | 5032 Тепло Росва с, Садовая ул, дом № 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.295080 | - | - | - | 3.295080 |
| 128 | Садовая ул, 2 "с. Росва", Садовая,2 ж.д.Богатырева А.В. (ку) | 0177 Тепло Росва с. Садовая дом № 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.984040 | - | - | - | 2.984040 |
| 129 | Садовая ул, 5, Садовая ж.д. 5 ч. 2 тепло (ку) Коротаева М.В. | 0179 Росва с. Садовая дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.608660 | - | - | - | 1.608660 |
| 130 | Садовая ул, 5, Садовая ул. 5 Кузьмичева А.С. ч. 4 (тепло) | 0179 Росва с. Садовая дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.526040 | - | - | - | 1.526040 |
| 131 | Садовая ул, 5, Садовая,5 ж.д. ч.1 Чувашова В.А. (ку) | 0179 Росва с. Садовая дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.530900 | - | - | - | 1.530900 |
| 132 | Садовая ул, 6, Садовая,6,ж.д. тепло (ку) | 8519/00/5 Тепло от 01.01.2017г. Садовая 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.087260 | - | - | - | 4.087260 |
| 133 | Садовая ул, 7, Садовая,7,кв.2, Барагина Л.М. (ку) | 0180 Тепло Росва с. Садовая дом № 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.458000 | - | - | - | 1.458000 |
| 134 | Советская (с.Росва) ул, 11 б "Потолов А.Е.", п.Росва, магазин "Продукты" (тепло) | 0129/00/1Т от 01.05.2018г. | Потолов А.Е. | КалугаТеплосеть | 0.022703 | - | - | - | 0.022703 |
| 135 | Советская (с.Росва) ул, 11а, с.Росва,Советская, 11а, опс (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.007199 | - | - | - | 0.007199 |
| 136 | Советская (с.Росва) ул, 11а "СХО", п.Росва,ул.Советская,11а (тепло) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.006489 | - | - | - | 0.006489 |
| 137 | Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Советская 15 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.234474 | - | - | - | 0.234474 |
| 138 | Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Советская 15 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.776806 | - | - | - | 32.776806 |
| 139 | Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская д. 21б жил. пом. 2 Комлев М.В | 1077 Росва с. Советская дом № 21б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.030320 | - | - | - | 1.030320 |
| 140 | Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская/п.Росва/,21б кв.1 (ку) (тепло) | 1077 Росва с. Советская дом № 21б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.075220 | - | - | - | 2.075220 |
| 141 | Советская (с.Росва) ул, 5, Советская,5,ж.д. (ку) | 0211 Тепло Росва с, Советская ул, дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.827360 | - | - | - | 1.827360 |

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болдина ул, 2, Болдина,2 1960г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 12.383862 | - | - | - | 12.383862 |
| 2 | Болдина ул, 2, Болдина,2 аптека (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.003042 | - | - | - | 0.003042 |
| 3 | Болдина ул, 2, Болдина,2 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.002124 | - | - | - | 0.002124 |
| 4 | Болдина ул, 2а, Болдина,2а гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.010314 | - | - | - | 0.010314 |
| 5 | Болдина ул, 2а, Болдина,2а здание N2 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.123546 | - | - | - | 0.123546 |
| 6 | Болдина ул, 2а, Болдина,2а,пристр.6эт,кирп.стр (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.090770 | - | - | - | 0.090770 |
| 7 | Болдина ул, 4, Болдина,4 Админ.зд. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.073380 | - | - | - | 0.073380 |
| 8 | Болдина ул, 4, Болдина,4 гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.021850 | - | - | - | 0.021850 |
| 9 | Болдина ул, 4, Болдина,4,гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012070 | - | - | - | 0.012070 |
| 10 | Знаменская ул, 4/1, Знаменская,4 к.1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 49.736019 | - | - | - | 49.736019 |
| 11 | Знаменская ул, 4/2, Знаменская,4 к.2 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 31.515078 | - | - | - | 31.515078 |
| 12 | М.Горького пер, 2, М.Горького пер, 2, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.377096 | - | - | - | 81.377096 |
| 13 | М.Горького пер, 2/1, М.Горького пер, 2/1, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 35.014754 | - | - | - | 35.014754 |
| 14 | М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.675321 | - | 0.675321 |
| 15 | М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 29.086470 | - | 29.086470 |
| 16 | М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. от. (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 83.516501 | - | - | - | 83.516501 |
| 17 | М.Горького ул, 61, М.Горького ул, 61, ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.269097 | - | - | - | 81.269097 |
| 18 | М.Горького ул, 61, М.Горького ул, 61, нежилое помещение №119 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.013816 | - | - | - | 0.013816 |
| 19 | М.Горького ул, 63, М.Горького ул, 63, "МТК МГ+" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.089440 | 0.271000 | - | - | 0.360440 |
| 20 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 клинич.лаборатория (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.033410 | - | - | - | 0.033410 |
| 21 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 Акуш.отд (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.117800 | - | - | - | 0.117800 |
| 22 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 гараж роддома (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.015770 | - | - | - | 0.015770 |
| 23 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 Гинекол.отд (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.209960 | - | - | - | 0.209960 |
| 24 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 роддом (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.238000 | - | - | - | 0.238000 |
| 25 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 клинич.лаборатория (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010909 | - | 0.010909 |
| 26 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 акуш.отд.Роддом (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051545 | - | 0.051545 |
| 27 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 гинек.отд. (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027682 | - | 0.027682 |
| 28 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 роддом (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.103091 | - | 0.103091 |
| 29 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, виварий (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.024380 | - | - | - | 0.024380 |
| 30 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.038004 | - | - | - | 0.038004 |
| 31 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, главный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.154802 | - | - | - | 0.154802 |
| 32 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, пристройка к гаражу (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.009282 | - | - | - | 0.009282 |
| 33 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, пристройка к главному корп. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.072034 | - | - | - | 0.072034 |
| 34 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, сарай кирпичный (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006036 | - | - | - | 0.006036 |
| 35 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, склад- гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.010465 | - | - | - | 0.010465 |
| 36 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, виварий (гвс) | БД 0041/03/4 Г | ГБУЗ КО КОСПК | КЭМЗ | - | - | 0.001443 | - | 0.001443 |
| 37 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, главный корпус (гвс) | БД 0041/03/4 Г | ГБУЗ КО КОСПК | КЭМЗ | - | - | 0.121323 | - | 0.121323 |
| 38 | М.Горького ул, 73а "Гаражи", М.Горького,73а гаражи Контрольно-счетная палата г.Калуги. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001900 | - | - | - | 0.001900 |
| 39 | М.Горького ул, 82, М.Горького,82 ж/д ЖЭУ-10 отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 16.348961 | - | - | - | 16.348961 |
| 40 | М.Горького ул, 82а "ФГУП ГЦСС 216", М.Горького,82а спецсвяз (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.043829 | - | - | - | 0.043829 |
| 41 | М.Горького ул, 82б, М.Горького ул, 82б, судмедэксп. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.029340 | - | - | - | 0.029340 |
| 42 | М.Горького ул, 82б, М.Горького ул, 82б, судмедэксп. потери от. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 43 | М.Горького ул, 84, М.Горького ул, 84, ж/д (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.383413 | - | - | - | 1.383413 |
| 44 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, гараж Обл.дет.бол. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.024350 | - | - | - | 0.024350 |
| 45 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, основной корпус (тепло)ГБУЗ КО РЦСМПМК | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.177790 | - | - | - | 0.177790 |
| 46 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, туб.больница (потери ) ( тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница Административное здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.088750 | - | - | - | 0.088750 |
| 48 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.026040 | - | - | - | 0.026040 |
| 49 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница отделение лучевой диагностики (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.037060 | - | - | - | 0.037060 |
| 50 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, противотуб (гвс) до т/сч гвс | БД 0023/00/4 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КЭМЗ | - | - | - | - | - |
| 51 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница Административное здание (гвс) | БД 0023/00/4 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КЭМЗ | - | - | 0.001224 | - | 0.001224 |
| 52 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница отделение лучевой диагностики (гвс) | БД 0023/00/4 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КЭМЗ | - | - | 0.009792 | - | 0.009792 |
| 53 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, Гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.007600 | - | - | - | 0.007600 |
| 54 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, клуб (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.082868 | - | - | - | 0.082868 |
| 55 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, КПП (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006489 | - | - | - | 0.006489 |
| 56 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, столовая (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.033169 | - | - | - | 0.033169 |
| 57 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, штаб (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.037962 | - | - | - | 0.037962 |
| 58 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (КРнаСОИ) | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.867368 | - | 0.867368 |
| 59 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 95.689508 | - | - | - | 95.689508 |
| 60 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, (тепло)(ку) Рябовол | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.835980 | - | - | - | 1.835980 |
| 61 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ВСК (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 11.373302 | - | - | - | 11.373302 |
| 62 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Зао КСМ (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.556246 | - | - | - | 3.556246 |
| 63 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, торговое помещ. Рябчеко С.Н.(тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.877122 | - | - | - | 1.877122 |
| 64 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Шестерина Марианна Александровна (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.340523 | - | - | - | 4.340523 |
| 65 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ВСК (гвс) | 3817/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Калужский филиал САО "ВСК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.029591 | - | 0.029591 |
| 66 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, (гвс) (ку) Рябовол | 3933/00/4 Г Рябовол А.Ю. от 01.10.2015г. | Рябовол Александра Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001095 | - | 0.001095 |
| 67 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Шестерина Марианна Александровна (гвс) | 5703/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Шестерина Марианна Александровна - Индивидуальный Предприниматель | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008030 | - | 0.008030 |
| 68 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, торговое помещ. Рябченко С.Н. (гвс) | 6949/00/4 Г | Рябченко Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006156 | - | 0.006156 |
| 69 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (гвс) | 777 Максима Горького 88 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 26.744320 | - | 26.744320 |
| 70 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 офис (гвс) | 0222 ГВС | Контек-Калуга (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.000500 | - | 0.000500 |
| 71 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.915024 | - | 0.915024 |
| 72 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д. (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 72.544337 | - | - | - | 72.544337 |
| 73 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 офис (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006096 | - | - | - | 0.006096 |
| 74 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 Сурхаев А.Ш. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.127097 | - | - | - | 4.127097 |
| 75 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 Сурхаев А.Ш. (гвс) | 5701/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Сурхаев А.Ш. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 76 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д гвс | 777 Максима Горького 90 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 20.567040 | - | 20.567040 |
| 77 | М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.785951 | - | 0.785951 |
| 78 | М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 32.060266 | - | 32.060266 |
| 79 | М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 91.991835 | - | - | - | 91.991835 |
| 80 | М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.638031 | - | 0.638031 |
| 81 | М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 33.332670 | - | 33.332670 |
| 82 | М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 90.711278 | - | - | - | 90.711278 |
| 83 | М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.777890 | - | 0.777890 |
| 84 | М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 33.332670 | - | 33.332670 |
| 85 | М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 90.603279 | - | - | - | 90.603279 |
| 86 | М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.773457 | - | 0.773457 |
| 87 | М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 32.483430 | - | 32.483430 |
| 88 | М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 92.958681 | - | - | - | 92.958681 |
| 89 | Мичурина ул, 28, Мичурина,28 1966г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 66.385834 | - | - | - | 66.385834 |
| 90 | Мичурина ул, 30, Мичурина,30 1966г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 66.226407 | - | - | - | 66.226407 |
| 91 | Мичурина ул, 38, Мичурина,38 1977г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.474295 | - | - | - | 81.474295 |
| 92 | Мичурина ул, 38а, МБДОУ № 30 постирочная (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012000 | 0.031000 | - | - | 0.043000 |
| 93 | Мичурина ул, 38а, МБДОУ № 30 дет. сад. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.050740 | 0.052000 | - | - | 0.102740 |
| 94 | Мичурина ул, 38а, Мичурина, 38а постирочная (гвс) | БД 0670/03/4 Г от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КЭМЗ | - | - | 0.004782 | - | 0.004782 |
| 95 | Мичурина ул, 38а, Мичурина, 38а дет.сад (гвс) | БД 0670/03/4 Г от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КЭМЗ | - | - | 0.018617 | - | 0.018617 |
| 96 | Мичурина ул, 40, Мичурина,40 1975г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 83.387931 | - | - | - | 83.387931 |
| 97 | Никитина ул, 58, Никитина,58 (ку) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.095416 | - | - | - | 1.095416 |
| 98 | Никитина ул, 58, Никитина,58 1972г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 141.560713 | - | - | - | 141.560713 |
| 99 | Никитина ул, 62а, Никитина,62а 1960г.ж/д (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.812737 | - | - | - | 10.812737 |
| 100 | Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 Терап.отд, (гвс) | 12837/03/2Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017000 | - | 0.017000 |
| 101 | Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 маст.мед. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.051660 | - | - | - | 0.051660 |
| 102 | Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 Терап.отд. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.169315 | - | - | - | 0.169315 |
| 103 | Никитина ул, 65, Никитина,65 1968г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 52.891127 | - | - | - | 52.891127 |
| 104 | Никитина ул, 65, Никитина,65 аптека N3 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.032144 | - | - | - | 0.032144 |
| 105 | Никитина ул, 65, Никитина,65 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004799 | - | - | - | 0.004799 |
| 106 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Инфекц.отд. (гвс) | 12837/03/2Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027500 | - | 0.027500 |
| 107 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Главный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.109000 | - | - | - | 0.109000 |
| 108 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Инфекц.отд. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 109 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 УЗИ (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.025000 | - | - | - | 0.025000 |
| 110 | Никитина ул, 66а, Никитина,66а неврол.(гвс) | 12837/03/2Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.054269 | - | 0.054269 |
| 111 | Никитина ул, 66а, Никитина,66а неврологическое отделение (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.305840 | - | - | - | 0.305840 |
| 112 | Никитина ул, 66б, Никитина,66б пищеблок (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.021360 | - | - | - | 0.021360 |
| 113 | Никитина ул, 67, Никитина,67 1964г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 36.331311 | - | - | - | 36.331311 |
| 114 | Никитина ул, 67, Никитина,67 встр.пом.3 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.809991 | - | - | - | 0.809991 |
| 115 | Никитина ул, 67, Никитина,67 нежилое помещение Гулюк (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.003285 | - | - | - | 0.003285 |
| 116 | Никитина ул, 67, Никитина,67 нежилое помещениеКрючков (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004137 | - | - | - | 0.004137 |
| 117 | Никитина ул, 67, Никитина,67 офисное помещ.21 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001764 | - | - | - | 0.001764 |
| 118 | Никитина ул, 67, Никитина,67 парикмахерская (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.003508 | - | - | - | 0.003508 |
| 119 | Никитина ул, 67, Никитина,67 худож.мастерская (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012127 | - | - | - | 0.012127 |
| 120 | Никитина ул, 67а, Никитина,67а 1964г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.935090 | - | - | - | 81.935090 |
| 121 | Никитина ул, 68, Никитина,68 в/ч 98739 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.104702 | - | - | - | 0.104702 |
| 122 | Никитина ул, 68, Никитина,68 в/ч 98739 (тепло) до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 123 | Никитина ул, 68, Никитина,68 здание в/ч (гвс) | БД 8816/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КЭМЗ | - | - | 0.019912 | - | 0.019912 |
| 124 | Никитина ул, 68, Никитина,68 потери гвс (гвс) | БД 8816/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КЭМЗ | - | - | - | - | - |
| 125 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.145 для приезжих 1 помещение КЗТА (гвс) | 0477/00/4 Г | КЗТА АО | КЭМЗ | - | - | 0.000424 | - | 0.000424 |
| 126 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.166 для приезжих 2 помещение КЗТА (гвс) | 0477/00/4 Г | КЗТА АО | КЭМЗ | - | - | 0.000424 | - | 0.000424 |
| 127 | Никитина ул, 81, Никитина,81 магазин Денисов (гвс) | 0480/00/4 ГВС | ИП Денисов С.А. | КЭМЗ | - | - | 0.001825 | - | 0.001825 |
| 128 | Никитина ул, 81, Никитина ул, 81, Никитина ул, 81 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 3.673416 | - | 3.673416 |
| 129 | Никитина ул, 81, Никитина,81 5эт.ж/дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 117.619740 | - | 117.619740 |
| 130 | Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 ( худ. мастерские) (КУ) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.576268 | - | - | - | 1.576268 |
| 131 | Никитина ул, 81, Никитина,81 1982г.ж/д 2 узел отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 289.277357 | - | - | - | 289.277357 |
| 132 | Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.047590 | - | - | - | 0.047590 |
| 133 | Никитина ул, 81, Никитина,81 ж/дом 1узел отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 82.860794 | - | - | - | 82.860794 |
| 134 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.145 для приезжих КЗТА (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.005481 | - | - | - | 0.005481 |
| 135 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.166 для приезжих КЗТА (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.005454 | - | - | - | 0.005454 |
| 136 | Никитина ул, 81, Никитина,81 контора ЖРЭУ-10 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.692530 | - | - | - | 3.692530 |
| 137 | Никитина ул, 81, Никитина,81 магазин (тепло)(КУ) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.957110 | - | - | - | 2.957110 |
| 138 | Никитина ул, 81, Никитина,81 участковый пункт полиции (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.416841 | - | - | - | 1.416841 |
| 139 | Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 помещение №1 (гвс) | 7046/00/4 Г | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001618 | - | 0.001618 |
| 140 | Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 помещение №2 (гвс) | 7046/00/4 Г | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001618 | - | 0.001618 |
| 141 | Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека взрослая (гвс) | БД 0467/03/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001136 | - | 0.001136 |
| 142 | Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека детская (гвс) | БД 0467/03/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001136 | - | 0.001136 |
| 143 | Никитина ул, 81а, Никитина,81а "Бригантина" (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.000186 | - | 0.000186 |
| 144 | Никитина ул, 81а, Никитина,81а "Бригантина" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.005029 | - | - | - | 0.005029 |
| 145 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21 АТС-3 (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.010000 | - | 0.010000 |
| 146 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21 Общежитие АТС-3 (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.012140 | - | 0.012140 |
| 147 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21 Общежитие АТС-3 (ку) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 16.919812 | - | - | - | 16.919812 |
| 148 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21(АТС-3) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.260735 | 0.070000 | - | - | 0.330735 |
| 149 | Пестеля ул, 62, Пестеля,62 1973г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 113.249599 | - | - | - | 113.249599 |
| 150 | Пестеля ул, 62, Пестеля,62 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.014885 | - | - | - | 0.014885 |
| 151 | С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 89.253294 | - | - | - | 89.253294 |
| 152 | С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, кв.63 промтоварный магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.002168 | - | - | - | 0.002168 |
| 153 | С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, магазин (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.092845 | - | - | - | 1.092845 |
| 154 | С.Разина ул, 43, С.Разина ул, 43, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 90.857848 | - | - | - | 90.857848 |
| 155 | С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, бывш.кв.№42 офисное помещение (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.182844 | - | - | - | 1.182844 |
| 156 | С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 89.708432 | - | - | - | 89.708432 |
| 157 | С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, офис (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.056845 | - | - | - | 1.056845 |
| 158 | С.Разина ул, 57, С.Разина ул, 57, д/к"Тополек" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.370936 | 0.021040 | - | - | 0.391976 |
| 159 | С.Разина ул, 57, С.Разина ул, 57, д/к "Тополек" (гвс) | БД 0168/00/4 Г | Отдел 9 МБДОУ N51 "Тополёк" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.056800 | - | 0.056800 |
| 160 | С.Разина ул, 65, С.Разина ул, 65, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 20.026063 | - | - | - | 20.026063 |
| 161 | С.Разина ул, 65, С.Разина ул, 65, Калужское ПрОП (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 5.867935 | - | - | - | 5.867935 |
| 162 | С.Разина ул, 67, С.Разина ул, 67, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 87.036747 | - | - | - | 87.036747 |
| 163 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 1 сч Общий зал (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.007897 | - | 0.007897 |
| 164 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 2 сч Мужская раздевалка (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.063158 | - | 0.063158 |
| 165 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 3 сч Женская раздевалка (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.003945 | - | 0.003945 |
| 166 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.980424 | - | 0.980424 |
| 167 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 5эт.общежитие гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 20.169450 | - | 20.169450 |
| 168 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 1989г.ж/д от отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 60.458757 | - | - | - | 60.458757 |
| 169 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.042460 | - | - | - | 0.042460 |
| 170 | Ф.Энгельса ул, 113, Ф.Энгельса,113 1987г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 34.901612 | - | - | - | 34.901612 |
| 171 | Ф.Энгельса ул, 119, Ф.Энгельса,119 шк 18 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.426390 | - | - | - | 0.426390 |
| 172 | Ф.Энгельса ул, 119, Ф.Энгельса,119 Ср.шк.18 (гвс) | БД 0108/03/4 Г от 25.12.2020 г. | Отдел 9 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N18" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 0.083500 | - | 0.083500 |
| 173 | Ф.Энгельса ул, 141, Ф.Энгельса,141 Церковь Рождества (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.035780 | - | - | - | 0.035780 |
| 174 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 гвс (КРнаСОИ) - блок А | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.505226 | - | 0.505226 |
| 175 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 гвс (КРнаСОИ) - блок Б | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.157996 | - | 0.157996 |
| 176 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж.д. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 105.009805 | - | - | - | 105.009805 |
| 177 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул,143 ООО Роспечать (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 7.994483 | - | - | - | 7.994483 |
| 178 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Будыка О.Ф. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 5.032230 | - | - | - | 5.032230 |
| 179 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Подольский А.А. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.792266 | - | - | - | 1.792266 |
| 180 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул,143 ООО Роспечать (гвс) | 4032/03/3 ГВС от 01.10.2015 | ООО "КРПА "Р-ПЕЧАТЬ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000945 | - | 0.000945 |
| 181 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Подольский А.А. гвс | 5692/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Подольский Андрей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 182 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Будыка О.Ф. (гвс) | 5694/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Будыка Оксана Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 183 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж/д блок "А" (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 143 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 11.862400 | - | 11.862400 |
| 184 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж/д блок "Б" (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 143 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 185 | Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса ул, 145 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.343945 | - | 0.343945 |
| 186 | Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса,145,ж.д.6 эт. ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 10.827810 | - | 10.827810 |
| 187 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 офис (гвс) | 0487/00/4 ГВС | Фирма ФАВОР ООО | КЭМЗ | - | - | 0.011084 | - | 0.011084 |
| 188 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 неж.пом. №2 (S=131.1м2) (гвс) | 14640/00/1 ГВС от 05.03.2021г. | Падина Елена Геннадиевна | ФГУП КЗТА | - | - | 0.001331 | - | 0.001331 |
| 189 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 неж.пом. №2 (S=131.1м2) (гвс) | 14641/00/1 ГВС от 05.03.2021г. | Ефремова Маргарита Дмитриевна | ФГУП КЗТА | - | - | 0.001331 | - | 0.001331 |
| 190 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 "гвс" (КРнаСОИ) - 1,2 оч. | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.978966 | - | 0.978966 |
| 191 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 "гвс" (КРнаСОИ) - 3 оч. | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.998717 | - | 0.998717 |
| 192 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 Колобова Т.К. (гвс) | 5696/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Колобова Т.К. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 193 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ,147 30 кв.ж/д 3оч.2 этап (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 147 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 42.273280 | - | 42.273280 |
| 194 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ,147,ж.д. 1оч,2оч. Д/У Мон. (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 147 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 41.626240 | - | 41.626240 |
| 195 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 офис.помещ."гвс" | СФ 13423/00/4 Г от 25.12.2019 г. | Большов Сергей Владимирович | КЭМЗ | - | - | 0.000341 | - | 0.000341 |
| 196 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул, 149 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.915524 | - | 0.915524 |
| 197 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (гвс) | 4080/00/4 ГВС от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000852 | - | 0.000852 |
| 198 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (гвс) потери в сети до т/сч | 4080/00/4 ГВС от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 199 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул. 149, администрация магазина Мартвых И.В. (гвс) | 4237/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 200 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул. 149, Гастроном Мартвых И.В. (гвс) | 4237/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 201 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 жилой дом (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 149 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 31.057920 | - | 31.057920 |
| 202 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 парикмахерская (гвс) | 11471/03/4 Г от 19.02.2019 г. | Городецкий Кирилл Владимирович | КЭМЗ | - | - | 0.004680 | - | 0.004680 |
| 203 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151, 1-2 подъезд (гвс) (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.535269 | - | 0.535269 |
| 204 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151, 3 подъезд гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.515587 | - | 0.515587 |
| 205 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 9эт., ж.д.1-2 подъезд (гвс) гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 31.846500 | - | 31.846500 |
| 206 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 ж/дом 3 подъезд (гвс) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 15.960320 | - | 15.960320 |
| 207 | Ф.Энгельса ул, 78, Ф.Энгельса,78 1967г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 85.869332 | - | - | - | 85.869332 |
| 208 | Ф.Энгельса ул, 80, Ф.Энгельса,80 1967г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 82.212801 | - | - | - | 82.212801 |

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ-2» (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Беляева ул, 2, Беляева,2 Ср.школа N8 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.445000 | - | - | - | 0.445000 |
| 2 | Беляева ул, 29, Беляева,29 адм.здание и сторожка (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.033000 | - | - | - | 0.033000 |
| 3 | Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец,3ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 50.209156 | - | - | - | 50.209156 |
| 4 | Знаменская ул, 19, Знаменская,19 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 38.002721 | - | - | - | 38.002721 |
| 5 | Знаменская ул, 21, Знаменская,21 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 61.096464 | - | - | - | 61.096464 |
| 6 | Знаменская ул, 23, Знаменская,23 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 25.937712 | - | - | - | 25.937712 |
| 7 | Знаменская ул, 44, Знаменская,44 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.718519 | - | - | - | 4.718519 |
| 8 | Знаменская ул, 47/9, Знаменская,47/9 спальный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.258447 | - | - | - | 0.258447 |
| 9 | Знаменская ул, 48, Знаменская ул. 48 потери до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Здание мастерской "А" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.062372 | - | - | - | 0.062372 |
| 11 | Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Кирпичное здание ЦЗМ "В" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.162964 | - | - | - | 0.162964 |
| 12 | Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Кирпичноное здание склада "Б" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.094664 | - | - | - | 0.094664 |
| 13 | Знаменская ул, 59, Знаменская,59 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.367885 | - | - | - | 10.367885 |
| 14 | Знаменская ул, 6, Знаменская,6 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 74.364888 | - | - | - | 74.364888 |
| 15 | Знаменская ул, 6, Знаменская,6 магазин (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.550554 | - | - | - | 1.550554 |
| 16 | Знаменская ул, 63, Знаменская,63 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 13.931845 | - | - | - | 13.931845 |
| 17 | Знаменская ул, 68, Знаменская,68 здание горпрокуратуры (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.152000 | - | - | - | 0.152000 |
| 18 | Знаменская ул, 7, Знаменская,7 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 38.100434 | - | - | - | 38.100434 |
| 19 | Знаменский пер, 2 "Росгеолфонд 84", Знаменский пер, 2, административное здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.074000 | - | - | - | 0.074000 |
| 20 | Знаменский пер, 2 "Росгеолфонд 84", Знаменский пер, 2, проходная (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006000 | - | - | - | 0.006000 |
| 21 | Краснопивцева ул, 1, Краснопивцева,1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 30.957085 | - | - | - | 30.957085 |
| 22 | Краснопивцева ул, 3, Краснопивцева,3 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 33.978480 | - | - | - | 33.978480 |
| 23 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская административный корпус (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.025660 | - | - | - | 0.025660 |
| 24 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская баня (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.014000 | - | - | - | 0.014000 |
| 25 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская будка ВПО (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006000 | - | - | - | 0.006000 |
| 26 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская общежитие (тепло)КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.216000 | - | - | - | 0.216000 |
| 27 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская столовая (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.035000 | - | - | - | 0.035000 |
| 28 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская Шизо (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.008000 | - | - | - | 0.008000 |
| 29 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская штаб (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.073000 | - | - | - | 0.073000 |
| 30 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 (тепло) потери до т/сч УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 31 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.096000 | - | - | - | 0.096000 |
| 32 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 гараж стр.N2 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.077000 | - | - | - | 0.077000 |
| 33 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 здание медсанчасти (ОСН) (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.122000 | - | - | - | 0.122000 |
| 34 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110 а режимный корпус (больн) (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.098512 | - | - | - | 0.098512 |
| 35 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110 а общежитие хозобслуги (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 36 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а Админ.корпус,столовая (тепло) потери в сети до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 37 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а Админ.корпус,столовая (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.170159 | - | - | - | 0.170159 |
| 38 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а караульное помещ.(4 выш) (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001115 | - | - | - | 0.001115 |
| 39 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а общежитие хозобслуги (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.051253 | - | - | - | 0.051253 |
| 40 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а переход (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004725 | - | - | - | 0.004725 |
| 41 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус (больн) (тепло) потери в сети до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 42 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N2 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 43 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N2 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.227612 | - | - | - | 0.227612 |
| 44 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N3 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 45 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N3 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.075132 | - | - | - | 0.075132 |
| 46 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N5 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N5 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.086910 | - | - | - | 0.086910 |
| 48 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N6 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N6 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.098098 | - | - | - | 0.098098 |
| 50 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а техподполье (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004802 | - | - | - | 0.004802 |
| 51 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а хоздвор (стр. №9 гаражные боксы) (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012593 | - | - | - | 0.012593 |
| 52 | Николо-Козинская ул, 114, Н-Козинская ул. 114 ж.д. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 71.587776 | - | - | - | 71.587776 |
| 53 | Николо-Козинская ул, 114, Н-Козинская,114 ЦСЭН УВД (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.016000 | - | - | - | 0.016000 |
| 54 | Николо-Козинская ул, 114/1, Н-Козинская,114 к.1 отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 54.086828 | - | - | - | 54.086828 |
| 55 | Николо-Козинская ул, 114/1, Н-Козинская,114 к.1(Казна) (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.663421 | - | - | - | 0.663421 |
| 56 | Николо-Козинская ул, 116, Н-Козинская,116 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 41.790393 | - | - | - | 41.790393 |
| 57 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 гараж,узел связи стр N2 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.034700 | - | - | - | 0.034700 |
| 58 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 казарма стр.N1 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.072117 | - | - | - | 0.072117 |
| 59 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 КПП,магазин,стр.N1 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012254 | - | - | - | 0.012254 |
| 60 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 помещ.казармы КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.044883 | - | - | - | 0.044883 |
| 61 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 складская база стр.N8 (тепло) отд конв | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.097000 | - | - | - | 0.097000 |
| 62 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 63 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 корпус(класс) (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.013800 | - | - | - | 0.013800 |
| 64 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 магазин (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001195 | - | - | - | 0.001195 |
| 65 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 общежитие 2 этаж (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.011300 | - | - | - | 0.011300 |
| 66 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 столярный цех (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 67 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129, стр.17 (тепло) ФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.023827 | - | - | - | 0.023827 |
| 68 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129, стр.4 (тепло) ФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.057477 | - | - | - | 0.057477 |
| 69 | Новорежская ул, 4, Новорежская,4 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 11.525015 | - | - | - | 11.525015 |
| 70 | Новорежская ул, 6, Новорежская,6 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.272743 | - | - | - | 10.272743 |
| 71 | Салтыкова-Щедрина пер, 13, Салтыкова-Щедрина пер, 13, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 18.796934 | - | - | - | 18.796934 |
| 72 | Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.084000 | - | 0.084000 |
| 73 | Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.161000 | 0.282000 | - | - | 0.443000 |
| 74 | Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (тепло) потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 75 | Салтыкова-Щедрина ул, 20, С.Щедрина,20 потери (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 76 | Салтыкова-Щедрина ул, 20, С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.057273 | - | 0.057273 |
| 77 | Салтыкова-Щедрина ул, 20, С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.087000 | - | - | - | 0.087000 |
| 78 | Салтыкова-Щедрина ул, 22, Салтыкова-Щедрина ул, 22, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.755892 | - | - | - | 9.755892 |
| 79 | Салтыкова-Щедрина ул, 22а, С-Шедрина,22а ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 12.674431 | - | - | - | 12.674431 |
| 80 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/1, С-Шедрина,24 к.1 Город (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.705113 | - | - | - | 2.705113 |
| 81 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/1, С-Шедрина,24 к.1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 40.815832 | - | - | - | 40.815832 |
| 82 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/2, С-Шедрина,24 к.2 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.735320 | - | - | - | 9.735320 |
| 83 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/3, С-Шедрина,24 к.3 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.791891 | - | - | - | 9.791891 |
| 84 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/5, С-Шедрина,24 к.5 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.725035 | - | - | - | 9.725035 |
| 85 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/6, С-Шедрина,24 к.6 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.701892 | - | - | - | 9.701892 |
| 86 | Салтыкова-Щедрина ул, 26, С-Щедрина,26 , помещение 3 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.642850 | - | - | - | 0.642850 |
| 87 | Салтыкова-Щедрина ул, 26, С-Щедрина,26 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 26.847987 | - | - | - | 26.847987 |
| 88 | Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Шедрина,28 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 47.298332 | - | - | - | 47.298332 |
| 89 | Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Щедрина,28 город подвал (ку) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 5.217371 | - | - | - | 5.217371 |
| 90 | Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Щедрина,28 помещение 34 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.802277 | - | - | - | 0.802277 |
| 91 | Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.014921 | - | - | - | 0.014921 |
| 92 | Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 Город (тепло) (ку) *** | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.687113 | - | - | - | 2.687113 |
| 93 | Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 59.671908 | - | - | - | 59.671908 |
| 94 | Салтыкова-Щедрина ул, 46, С-Щедрина,46 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 27.264600 | - | - | - | 27.264600 |
| 95 | Салтыкова-Щедрина ул, 48, С-Шедрина,48 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 15.464400 | - | - | - | 15.464400 |
| 96 | Салтыкова-Щедрина ул, 50, С-Шедрина,50 Город (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.075669 | - | - | - | 4.075669 |
| 97 | Салтыкова-Щедрина ул, 50, С-Шедрина,50 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 26.914844 | - | - | - | 26.914844 |
| 98 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-админ.корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.216504 | - | - | - | 0.216504 |
| 99 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-админ.корпус (тепло) потри до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.055520 | - | - | - | 0.055520 |
| 101 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина ул. 50а потери до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 102 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина ул. 50а -склад материалов потери тепла до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 103 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (2 этаж) (тепло) потери до т/сч Сервер | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 104 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (2 этаж) ООО Сервер (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.064120 | - | - | - | 0.064120 |
| 105 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (3 этаж) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.064120 | - | - | - | 0.064120 |
| 106 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (3 этаж) (тепло) потери в сети до т/сч. | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а потери до теплосчетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 108 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- произв.помещение (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.064120 | - | - | - | 0.064120 |
| 109 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50а-склад материалов (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.081180 | - | - | - | 0.081180 |
| 110 | Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Шедрина,51 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 64.922707 | - | - | - | 64.922707 |
| 111 | Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Щедрина,51 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004867 | - | - | - | 0.004867 |
| 112 | Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Щедрина,51, кв.3 ООО Сити-Ленд (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.723387 | - | - | - | 3.723387 |
| 113 | Салтыкова-Щедрина ул, 52, С-шедрина,52 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 29.614814 | - | - | - | 29.614814 |
| 114 | Салтыкова-Щедрина ул, 53, С-Щедрина,53 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.036000 | - | - | - | 0.036000 |
| 115 | Салтыкова-Щедрина ул, 54, С-Шедрина,54 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.182744 | - | - | - | 10.182744 |
| 116 | Салтыкова-Щедрина ул, 56, С-Шедрина,56 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.293314 | - | - | - | 10.293314 |
| 117 | Салтыкова-Щедрина ул, 58, С-Шедрина,58 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 13.301852 | - | - | - | 13.301852 |
| 118 | Салтыкова-Щедрина ул, 60, С-Щедрина,60 общ.от. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 29.027160 | - | - | - | 29.027160 |
| 119 | Салтыкова-Щедрина ул, 62, С-Шедрина,62 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 31.574221 | - | - | - | 31.574221 |
| 120 | Салтыкова-Щедрина ул, 62, С-Щедрина,62 торгово-офисное помещение (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001987 | - | - | - | 0.001987 |
| 121 | Салтыкова-Щедрина ул, 64, С-Шедрина,64 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 32.849635 | - | - | - | 32.849635 |
| 122 | Салтыкова-Щедрина ул, 66, Салтыкова-Щедрина ул, 66, учебный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.140494 | - | - | - | 0.140494 |
| 123 | Салтыкова-Щедрина ул, 66а, Салтыкова-Щедрина ул, 66а, школа (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.331766 | - | - | - | 0.331766 |
| 124 | Салтыкова-Щедрина ул, 66а, Салтыкова-Щедрина ул, 66а, школа потери (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 125 | Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 5эт ж/д от отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 35.570176 | - | - | - | 35.570176 |
| 126 | Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 5эт.ж/д ЖЭУ-5 (бойлер) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 4.361280 | - | 4.361280 |
| 127 | Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 офис (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 6.767925 | - | - | - | 6.767925 |
| 128 | Салтыкова-Щедрина ул, 68, Салтыкова-Щедрина ул, 68, ж.д кирп. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 72.041360 | - | - | - | 72.041360 |
| 129 | Салтыкова-Щедрина ул, 68, Салтыкова-Щедрина ул, 68, нежилое помещение №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 130 | Салтыкова-Щедрина ул, 70а "адм.здание", С.Щедрина,70а админ.здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.116198 | - | - | - | 0.116198 |
| 131 | Салтыкова-Щедрина ул, 70а "адм.здание", Салтыкова-Щедрина, ул. 70а потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 132 | Салтыкова-Щедрина ул, 70а "гараж", С-Щедрина,70а гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.069000 | - | - | - | 0.069000 |
| 133 | Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Шедрина,71 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 116.245280 | - | - | - | 116.245280 |
| 134 | Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Щедрина,71 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.951967 | - | - | - | 2.951967 |
| 135 | Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Щедрина,71 офис (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.836254 | - | - | - | 2.836254 |
| 136 | Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Шедрина,72 нежилое помещение (гвс) | 10919/03/4 Г от 21.11.2018 г. | Лапынина Наталья Викторовна | КЭМЗ | - | - | 0.002157 | - | 0.002157 |
| 137 | Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Щедрина,72 Лапынина Н.В. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.031304 | - | - | - | 0.031304 |
| 138 | Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Шедрина,72 Адм.Гор.Гол. (гвс) | БД 0607/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КЭМЗ | - | - | 0.005856 | - | 0.005856 |
| 139 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд" гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.671331 | - | 0.671331 |
| 140 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 ж/дом гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 47.557440 | - | 47.557440 |
| 141 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 104 кв.ж.д. от. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 147.323220 | - | - | - | 147.323220 |
| 142 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 административное здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.040102 | - | - | - | 0.040102 |
| 143 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, Салтыкова-Щедрина ул, 74/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 2.341179 | - | 2.341179 |
| 144 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, С-Щедрина,74 к.1 9 эт. ж/д ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 71.123850 | - | 71.123850 |
| 145 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, С-Шедрина,74 к.1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 183.669959 | - | - | - | 183.669959 |
| 146 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, Салтыкова-Щедрина ул, 74/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 2.504573 | - | 2.504573 |
| 147 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, С-Щедрина,74 к.2 9 эт.ж/д ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 64.966860 | - | 64.966860 |
| 148 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, С-Шедрина,74 к.2 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 185.073944 | - | - | - | 185.073944 |
| 149 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.136868 | 0.547445 | - | - | 0.684313 |
| 150 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.314413 | - | 0.314413 |
| 151 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница (бойлер) потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 152 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 153 | Салтыкова-Щедрина ул, 76, С-Щедрина,76 столовая (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.190000 | - | - | - | 0.190000 |
| 154 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/1, С-Щедрина,76/1 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.053580 | - | - | - | 0.053580 |
| 155 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/1, С-Щедрина,76/1 магазин потери (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 156 | Салтыкова-Щедрина ул, 77а, С-Щедрина,77а ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 15.891252 | - | - | - | 15.891252 |
| 157 | Салтыкова-Щедрина ул, 79, С-Шедрина,79 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.643674 | - | - | - | 3.643674 |
| 158 | Салтыкова-Щедрина ул, 79, С-Щедрина,79 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.002910 | - | - | - | 0.002910 |
| 159 | Салтыкова-Щедрина ул, 79а, С-Шедрина,79а ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 30.003095 | - | - | - | 30.003095 |
| 160 | Салтыкова-Щедрина ул, 79а, С-Щедрина,79а 5эт. ж/д ЖЭУ-5 (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 2.699840 | - | 2.699840 |
| 161 | Салтыкова-Щедрина ул, 81, С-Щедрина,81 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 66.167265 | - | - | - | 66.167265 |
| 162 | Салтыкова-Щедрина ул, 81, С-Щедрина,81-"Дикси" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.069407 | - | - | - | 0.069407 |
| 163 | Салтыкова-Щедрина ул, 89, С-Шедрина,89 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 44.942929 | - | - | - | 44.942929 |
| 164 | Салтыкова-Щедрина ул, 91, Салтыкова-Щедрина ул, 91, нежилое помещение (Тепло)ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.918264 | - | - | - | 1.918264 |
| 165 | Салтыкова-Щедрина ул, 91, С-Шедрина,91 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 59.970191 | - | - | - | 59.970191 |
| 166 | Салтыкова-Щедрина ул, 93, С-Шедрина,93 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 42.129818 | - | - | - | 42.129818 |

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Белинского ул, 4, Белинского,д.4,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА | 111.012040 | - | - | - | 111.012040 |
| 2 | Болдина ул, 10, Болдина,д.10, пом.7 (тепло)(ку) | 12265/06/3 Т от 28.08.2019 г. | ООО "Продовольственные товары" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 13.843440 | - | - | - | 13.843440 |
| 3 | Болдина ул, 10, Болдина,д.10,ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 13.159530 | - | - | - | 13.159530 |
| 4 | Болдина ул, 11, Болдина,д.11,парикмахерская (тепло) (ку) | 0165/06/1 | Андрианова Надежда Ивановна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.663200 | - | - | - | 1.663200 |
| 5 | Болдина ул, 11, Болдина,д.11,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 49.842800 | - | - | - | 49.842800 |
| 6 | Болдина ул, 13, Болдина,д.13,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 38.090400 | - | - | - | 38.090400 |
| 7 | Болдина ул, 13, Болдина,д.13 нежилое помещение (ку) | 7794/06/1 Т | Будылова И.С. | ФГУП КЗТА | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 8 | Болдина ул, 14, Болдина,д.14,ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 21.449070 | - | - | - | 21.449070 |
| 9 | Болдина ул, 14а, Болдина,д.14а,сауна (тепло) | 6567/06/1 Т | Бысов А.А. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.007173 | - | - | - | 0.007173 |
| 10 | Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 (тепло) | БД 0146/06/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.362500 | - | - | - | 0.362500 |
| 11 | Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 бойлер (гвс) | БД 0146/06/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.019692 | - | 0.019692 |
| 12 | Болдина ул, 16, Болдина,д.16,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 31.511200 | - | - | - | 31.511200 |
| 13 | Болдина ул, 16, Болдина.д.16 магазин (тепло)(ку) | 9067/06/1 Т | Скукина Татьяна Викторовна | ФГУП КЗТА | 4.502400 | - | - | - | 4.502400 |
| 14 | Болдина ул, 17, Болдина,д.17,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 110.178960 | - | - | - | 110.178960 |
| 15 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030000 | - | 0.030000 |
| 16 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) бассейн | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.300000 | - | 0.300000 |
| 17 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | 0.600000 | 0.300000 | - | - | 0.900000 |
| 18 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери до т/сч | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 19 | Болдина ул, 19, Болдина,д.19,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 75.019680 | - | - | - | 75.019680 |
| 20 | Болдина ул, 19/1, Болдина,д.19, стр. 1 (неж. пом.) (тепло) ку | 9151/06/1 Т от 22.09.2017 г. | Андреенкова Ольга Алексеевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.005954 | - | - | - | 0.005954 |
| 21 | Болдина ул, 20, Болдина,д.20,ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 23.941440 | - | - | - | 23.941440 |
| 22 | Болдина ул, 20, Болдина,д.20, неж. пом. (тепло)(ку) | БД 0156/06/1 Т | УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) | ФГУП КЗТА | 3.102840 | - | - | - | 3.102840 |
| 23 | Болдина ул, 20 "нежилое здание церковь", Болдина,д.20, неж. здание (тепло) | 0161/06/1 Т | МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.033192 | - | - | - | 0.033192 |
| 24 | Болдина ул, 21, Болдина,д.21,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 77.773800 | - | - | - | 77.773800 |
| 25 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 АБК (тепло) | 0092/06/1 Т | ЗАО "КСМК"ГИГАНТ" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.255087 | - | - | - | 0.255087 |
| 26 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 нежилые помещения (тепло) 130 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | 0.033521 | - | - | - | 0.033521 |
| 27 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 нежилые помещения (тепло), 134 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | 0.067123 | - | - | - | 0.067123 |
| 28 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 потери до счетчика (тепло) 130 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 29 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 потери до счетчика (тепло), 134 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 30 | Болдина ул, 22а, Болдина,д.22а админ.здание (тепло) | 0163/06/1 Т | НПФ ЭлСиКа (ООО) | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.041700 | - | - | - | 0.041700 |
| 31 | Болдина ул, 23, Болдина,д.23 ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 60.720440 | - | - | - | 60.720440 |
| 32 | Болдина ул, 24, Болдина,д.24 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 77.931920 | - | - | - | 77.931920 |
| 33 | Болдина ул, 24, Болдина,д.24 (тепло) (ку) | БД 0067Б/06/4 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 7.301840 | - | - | - | 7.301840 |
| 34 | Болдина ул, 24/1, Болдина 24/1,ж.д.от. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 72.029560 | - | - | - | 72.029560 |
| 35 | Болдина ул, 3, Болдина,3 магазин непродовольств.товаровs (тепло)(ку) | 0736/06/1 Т | Дьяченко Дмитрий Викторович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 3.153330 | - | - | - | 3.153330 |
| 36 | Болдина ул, 3, Болдина,д.3 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 32.189670 | - | - | - | 32.189670 |
| 37 | Болдина ул, 3, ул Болдина, д 3, пом 9 | № СФ 12659/06/1 Т от 01.10.2019 г. | Гулюк Людмила Владимировна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.983500 | - | - | - | 2.983500 |
| 38 | Болдина ул, 3а, Болдина,д.3а ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 76.234844 | - | - | - | 76.234844 |
| 39 | Болдина ул, 5, Болдина,д.5 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 16.244010 | - | - | - | 16.244010 |
| 40 | Болдина ул, 6, Болдина,д.6 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 19.443240 | - | - | - | 19.443240 |
| 41 | Болдина ул, 6а, Болдина,д.6а ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 33.165080 | - | - | - | 33.165080 |
| 42 | Болдина ул, 7, Болдина,д.7 ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 16.918740 | - | - | - | 16.918740 |
| 43 | Болдина ул, 7а, Болдина,д.7а ж.д, отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 33.264200 | - | - | - | 33.264200 |
| 44 | Болдина ул, 8, Болдина,д.8 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 19.131120 | - | - | - | 19.131120 |
| 45 | Болдина ул, 9, Болдина, 9, кв. 1 (тепло) | 12634/06/1 Т от 01.09.2019г. | Хлебный Аромат ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.673240 | - | - | - | 1.673240 |
| 46 | Болдина ул, 9, Болдина,д.9, пом. 39 (тепло) | 0727/06/1 Т | Перевезенцев В.А. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 47 | Болдина ул, 9, Болдина,д.9 ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 35.395280 | - | - | - | 35.395280 |
| 48 | Больничная ул, 11, Больничная,д.11 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 48.068480 | - | - | - | 48.068480 |
| 49 | Больничная ул, 13, Больничная,д.13 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 49.149360 | - | - | - | 49.149360 |
| 50 | Больничная ул, 15, Больничная,д.15 магазин пром.товаров (тепло) КУ | 0725/06/1 Т | Паничева Марина Николаевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.726880 | - | - | - | 0.726880 |
| 51 | Больничная ул, 15, Больничная,д.15 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 80.348560 | - | - | - | 80.348560 |
| 52 | Больничная ул, 17, Больничная,д.17 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 48.960560 | - | - | - | 48.960560 |
| 53 | Никитина ул, 70, Никитина,д.70,кв.12 Аптека (тепло) | 0085/06/1 Т | Яковлева С.В. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.936980 | - | - | - | 1.936980 |
| 54 | Никитина ул, 70, Никитина,70,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 29.968110 | - | - | - | 29.968110 |
| 55 | Никитина ул, 70а, Никитина,д.70А помещение N17 (тепло)(ку) | 0392/06/1 Т | Свирин Андрей Викторович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.244510 | - | - | - | 2.244510 |
| 56 | Никитина ул, 70а, Никитина,70 А пом. №18 аптека (тепло)(ку) | 756/06/1 Т от 01.10.2013 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.295000 | - | - | - | 2.295000 |
| 57 | Никитина ул, 70а, Никитина,70 А, неж. пом.(тепло)(ку) | 771/1 Тепло | Кардава М.Г. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.212380 | - | - | - | 2.212380 |
| 58 | Никитина ул, 70а, Никитина,70а,ж.д. отопление (ку) | 777 Никитина 70а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.676730 | - | - | - | 16.676730 |
| 59 | Никитина ул, 70б, Никитина,70б ОКСЦ (тепло) | 0522/06/1 Т от 22.01.2021 | ГБУ КО "СШ "Спартак" | ФГУП КЗТА | 0.067930 | - | - | - | 0.067930 |
| 60 | Спичечная ул, 6, Спичечная,6,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 75.576640 | - | - | - | 75.576640 |
| 61 | Спичечная ул, 6, Спичечная,6, неж. пом. (тепло)(ку) | БД 0188/06/1 Т | УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) | ФГУП КЗТА | 2.591280 | - | - | - | 2.591280 |
| 62 | Спортивная ул, 3, Спортивная,3,ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 131.994800 | - | - | - | 131.994800 |

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери до т/сч | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери после т/сч на КЗТА "лето" | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Никитина ул, 32, Никитина ул, 32, Никитина ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.712575 | - | 1.712575 |
| 4 | Никитина ул, 32, Никитина,32 9 эт.ж.дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 51.105600 | - | 51.105600 |
| 5 | Никитина ул, 32, Никитина,32 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 126.028720 | - | - | - | 126.028720 |
| 6 | Никитина ул, 34, Никитина ул, 34, Никитина ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.156771 | - | 1.156771 |
| 7 | Никитина ул, 34, Никитина,34 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 46.584720 | - | 46.584720 |
| 8 | Никитина ул, 34, Никитина,34 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 130.994160 | - | - | - | 130.994160 |
| 9 | Никитина ул, 36, Никитина ул, 36, Никитина ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.636224 | - | 0.636224 |
| 10 | Никитина ул, 36, Никитина,36 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.022080 | - | 33.022080 |
| 11 | Никитина ул, 36, Никитина,36 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 80.818200 | - | - | - | 80.818200 |
| 12 | Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 13 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 30.469215 | - | 30.469215 |
| 14 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 ж/д отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 77.943720 | - | - | - | 77.943720 |
| 15 | Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | 5325/06/4 Т от | Калугалифтремстрой ОАО | ФГУП КЗТА | 1.519840 | - | - | - | 1.519840 |
| 16 | Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (гвс) | 5326/00/4 Г от | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000325 | - | 0.000325 |
| 17 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 диспет. (тепло) | 6795/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 0.953440 | - | - | - | 0.953440 |
| 18 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61(диспетч.) (гвс) | 6796/00/5 Г от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000382 | - | 0.000382 |
| 19 | Николо-Козинская ул, 63, Н-Козинская,63 офис (тепло) | БД 0132/06/4 Т от 04.02.2021г. | Приокское управление Ростехнадзора | ФГУП КЗТА | 0.077755 | - | - | - | 0.077755 |
| 20 | Николо-Козинская ул, 63, Н-Козинская,63 Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. S 355.6 (тепло) | БД 0504/06/4 Т от 29.12.2020 | ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. УФК по Калужской области л/с 06498127260 | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.073419 | - | - | - | 0.073419 |
| 21 | Николо-Козинская ул, 63а, Н-Козинская,63а офис (тепло) | БД 0132/06/4 Т от 04.02.2021г. | Приокское управление Ростехнадзора | ФГУП КЗТА | 0.008068 | - | - | - | 0.008068 |
| 22 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (тепло)(ку) | 12033/06/3 Т от 24.07.2019 г. | Заец Валерий Федорович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.454400 | - | - | - | 2.454400 |
| 23 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (гвс) | 12034/06/3 Г от 24.07.2019 г. | Заец Валерий Федорович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.000218 | - | 0.000218 |
| 24 | Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.511218 | - | 0.511218 |
| 25 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 5эт. ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.501200 | - | 28.501200 |
| 26 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.702360 | - | - | - | 76.702360 |
| 27 | Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.563460 | - | 0.563460 |
| 28 | Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.894320 | - | 28.894320 |
| 29 | Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 75.661600 | - | - | - | 75.661600 |
| 30 | Николо-Козинская ул, 67 "ростелеком", Н-Козинская,67(подст.ГТС) (тепло) | 0457/06/4 Т | Ростелеком ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.003670 | - | - | - | 0.003670 |
| 31 | Николо-Козинская ул, 67 "ростелеком", Н-Козинская,67 Ростелеком (гвс) | 5251 ГВС от 19.03.2013 | Ростелеком ПАО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.000260 | - | 0.000260 |
| 32 | Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школаN45 (гвс) | БД 0110/06/4 Г от 21.12.2020 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.021888 | - | 0.021888 |
| 33 | Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школа 45 (тепло) | БД 0110/06/4 Т от 22.12.2020 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.505559 | - | - | - | 0.505559 |
| 34 | Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.619619 | - | 0.619619 |
| 35 | Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 5эт. ж/д гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 30.270240 | - | 30.270240 |
| 36 | Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 78.127800 | - | - | - | 78.127800 |
| 37 | Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 Синяя птица (гвс) | БД 0637/00/4 Г от 14.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022275 | - | 0.022275 |
| 38 | Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 д/к хозсарай (тепло) | БД 0637/06/4 Т от 14.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.006000 | - | - | - | 0.006000 |
| 39 | Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 д/с 75 (тепло) | БД 0637/06/4 Т от 14.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.107000 | - | - | - | 0.107000 |
| 40 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 1 счетчик бойлерная(гвс) | БД 0529/00/4 Г | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.002121 | - | 0.002121 |
| 41 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) | БД 0529/00/4 Г | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.004243 | - | 0.004243 |
| 42 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) потери до т/сч | БД 0529/00/4 Г | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | - | - | - |
| 43 | Николо-Козинская ул, 71а, Н.Козинская,71 а Центр Зан. потери (тепло) до теплосчетчика | БД 0529/06/4 Т | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | - | - | - |
| 44 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр зан. (тепло) | БД 0529/06/4 Т | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.130000 | - | - | - | 0.130000 |
| 45 | Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.511218 | - | 0.511218 |
| 46 | Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.235840 | - | 32.235840 |
| 47 | Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.695280 | - | - | - | 76.695280 |
| 48 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 парикмахерская (тепло) | 0566 Тепло | ГЛОРИЯС ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.003285 | - | - | - | 0.003285 |
| 49 | Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.570549 | - | 0.570549 |
| 50 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.894320 | - | 28.894320 |
| 51 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.107640 | - | - | - | 76.107640 |
| 52 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (тепло)(ку) | 3802/06/4 Т | Тренина Татьяна Валерьевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.220120 | - | - | - | 1.220120 |
| 53 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (гвс) | 3803/06/4 Г | Тренина Татьяна Валерьевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 54 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 помещение (тепло)(ку) | 1248/06/4 Т | Лопухова И.В. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.591280 | - | - | - | 2.591280 |
| 55 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 клиника Лопухова (гвс) | 1249/00/4 Г | Лопухова И.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 56 | Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.598163 | - | 0.598163 |
| 57 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.039280 | - | 32.039280 |
| 58 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.648080 | - | - | - | 76.648080 |
| 59 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис МБУ "СШОР №1" (гвс) | 0118/00/4 Г | МБУ СШ № 1 г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.001220 | - | 0.001220 |
| 60 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис (тепло)(ку) | 0118/06/4 Т | МБУ СШ № 1 г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.515760 | - | - | - | 2.515760 |
| 61 | Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.599655 | - | 0.599655 |
| 62 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.808320 | - | 33.808320 |
| 63 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.485240 | - | - | - | 76.485240 |
| 64 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 офис Алешин (гвс) | 0301 ГВС | Алешин В.А. | ФГУП КЗТА | - | - | 0.002022 | - | 0.002022 |
| 65 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 помещение 177 а (тепло)(ку) | 0301 Тепло | Алешин В.А. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.814200 | - | - | - | 0.814200 |
| 66 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | 1860/00/5/04 ГВС от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Развитие Региона ООО | КЭМЗ | - | - | 0.645395 | - | 0.645395 |
| 67 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92,54 кв.ж/д 9эт.ЖЭУ-5 (ку) гвс | 777 Николо-Козинская 92 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | - | - | 7.548800 | - | 7.548800 |
| 68 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 ж/дом отопление (ку) | 777 Николо-Козинская 92 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | 62.674520 | - | - | - | 62.674520 |
| 69 | Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь гвс (КР на СОИ) | 1923/00/5/04 Г от 05.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ТСЖ "Николо-Козинская 92" | ФГУП КЗТА | - | - | 1.688602 | - | 1.688602 |
| 70 | Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (гвс) кв.1-120 | 777 Николо-Козинкая 92 кв. 1-120 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | - | - | 23.509120 | - | 23.509120 |
| 71 | Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (тепло) кв.1-120 | 777 Николо-Козинская 92 кв. 1-120 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | 72.540300 | - | - | - | 72.540300 |
| 72 | С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.234531 | - | 1.234531 |
| 73 | С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 34.606530 | - | 34.606530 |
| 74 | С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 95.830160 | - | - | - | 95.830160 |
| 75 | С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.181064 | - | 1.181064 |
| 76 | С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.695740 | - | 32.695740 |
| 77 | С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 ж/дом ЖЭУ-5 от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 94.520360 | - | - | - | 94.520360 |
| 78 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 продовольственный магазин (тепло), 663(КУ) | 0663/06/4 Т от 07.07.2017г. | Хлебокомбинат | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.496240 | - | - | - | 1.496240 |
| 79 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | 10945/06/04/Т от 01.11.2018г. | Макарова Мария Сергеевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 80 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 нежилое помещение № 3 (гвс) | 10947/06/4Г от 01.11.2018г. | Макарова Мария Сергеевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.001281 | - | 0.001281 |
| 81 | С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.236925 | - | 1.236925 |
| 82 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.271120 | - | 32.271120 |
| 83 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 90.456440 | - | - | - | 90.456440 |
| 84 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 магазин (тепло)(КУ) | 3854/06/4 Т от 24.07.2017г. | Трошин С.Д. (ИП) | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.498600 | - | - | - | 1.498600 |
| 85 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 прод.магазин гвс (гвс) | 663/ ГВС | Хлебокомбинат | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 86 | С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.880079 | - | 0.880079 |
| 87 | С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 41.081040 | - | 41.081040 |
| 88 | С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 111.250400 | - | - | - | 111.250400 |
| 89 | С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.822987 | - | 0.822987 |
| 90 | С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 42.850080 | - | 42.850080 |
| 91 | С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 111.569000 | - | - | - | 111.569000 |
| 92 | С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.109641 | - | 1.109641 |
| 93 | С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 34.818840 | - | 34.818840 |
| 94 | С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 96.089760 | - | - | - | 96.089760 |
| 95 | С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.242910 | - | 1.242910 |
| 96 | С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 36.305010 | - | 36.305010 |
| 97 | С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 96.040200 | - | - | - | 96.040200 |
| 98 | С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.042807 | - | 1.042807 |
| 99 | С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.969600 | - | 33.969600 |
| 100 | С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 96.028400 | - | - | - | 96.028400 |
| 101 | С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1905/06/5/04 КР на СОИ | ООО "Содружество" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 102 | С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5эт.ж.д. гвс (ку) | 777 Степана Разина 58 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.958400 | - | 25.958400 |
| 103 | С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5 эт.(ж.дом) от отопление (ку) | 777 Степана Разина 58 Тепло | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 78.923120 | - | - | - | 78.923120 |
| 104 | С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.141562 | - | 1.141562 |
| 105 | С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.757290 | - | 33.757290 |
| 106 | С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 95.532800 | - | - | - | 95.532800 |
| 107 | С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 2.259183 | - | 2.259183 |
| 108 | С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 75.157740 | - | 75.157740 |
| 109 | С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 184.948480 | - | - | - | 184.948480 |
| 110 | С.Разина ул, 69, Ст.Разина,69(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 111.557200 | - | - | - | 111.557200 |
| 111 | С.Разина ул, 69, Ст.Разина,69 кв.4 ДПК "Кожевенная слобод (тепло)(ку) | БД 0067Б/06/4 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.175280 | - | - | - | 1.175280 |
| 112 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | 0290/06/4 Т | ПроМонЦентр ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.076800 | - | - | - | 2.076800 |
| 113 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71 нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | 0290/06/4 Т | ПроМонЦентр ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.993560 | - | - | - | 0.993560 |
| 114 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.176720 | - | - | - | 18.176720 |
| 115 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71, нежилое помещение (тепло)(ку) | 4952/06/4 Т | ПроМонЦентр ООО | ФГУП КЗТА | 2.006000 | 0.024000 | - | - | 2.030000 |
| 116 | С.Разина ул, 73, Ст.Разина,73(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 132.327560 | - | - | - | 132.327560 |
| 117 | С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(маг.18) (тепло) | 14704/06/4Т от 21.04.2021г. | Кондратенко Роман Юрьевич | ФГУП КЗТА | 10.173960 | - | - | - | 10.173960 |
| 118 | С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.193240 | - | - | - | 18.193240 |
| 119 | С.Разина ул, 77, Ст.Разина,77(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 777 Степана Разина 77 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | 130.338080 | - | - | - | 130.338080 |
| 120 | С.Разина ул, 79, Ст.Разина,79(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.256960 | - | - | - | 18.256960 |
| 121 | С.Разина ул, 81, Ст.Разина,81(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 131.123960 | - | - | - | 131.123960 |
| 122 | С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83 4 горбольница (тепло) | 0361/06/4 Т от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.010164 | - | - | - | 0.010164 |
| 123 | С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.120080 | - | - | - | 18.120080 |
| 124 | С.Разина ул, 85, Ст.Разина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 130.864360 | - | - | - | 130.864360 |
| 125 | С.Разина ул, 87, Ст.Разина,87 магазин "Магнит" (тепло) | 0633/06/4 Т | ТАНДЕР | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.026600 | - | - | - | 0.026600 |
| 126 | С.Разина ул, 87, Ст.Разина,87(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.382040 | - | - | - | 18.382040 |
| 127 | С.Разина ул, 89, Ст.Разина,89(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 130.722760 | - | - | - | 130.722760 |
| 128 | С.Разина ул, 91, Ст.Разина,91 овощной магазин (тепло) | 0047 Тепло | Урожайный | ФГУП КЗТА | 0.017669 | - | - | - | 0.017669 |
| 129 | С.Разина ул, 91, Ст.Разина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.334840 | - | - | - | 18.334840 |
| 130 | С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 129.707960 | - | - | - | 129.707960 |
| 131 | С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93 нежилое помещение (тепло)(ку) | БД 11481/06/4 Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | ФГУП КЗТА | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 132 | С.Разина ул, 95, Ст.Разина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 109.343520 | - | - | - | 109.343520 |
| 133 | С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.715014 | - | 0.715014 |
| 134 | С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95к.1 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.024920 | - | 28.024920 |
| 135 | С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95 к.1 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 65.695320 | - | - | - | 65.695320 |
| 136 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (гвс) | 0274 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА | - | - | 0.001497 | - | 0.001497 |
| 137 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 корп.2 (гвс) | 0274 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА | - | - | 0.004153 | - | 0.004153 |
| 138 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (тепло)(ку) | 0274/06/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 7.021000 | - | - | - | 7.021000 |
| 139 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 неж. пом. (тепло)(ку) | 0274/06/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 11.927440 | - | - | - | 11.927440 |
| 140 | С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.219368 | - | 1.219368 |
| 141 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 35.243460 | - | 35.243460 |
| 142 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 к.2 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 90.416320 | - | - | - | 90.416320 |
| 143 | С.Разина ул, 97, Ст.Разина,97(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 110.153000 | - | - | - | 110.153000 |
| 144 | С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.056174 | - | 1.056174 |
| 145 | С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 37.578870 | - | 37.578870 |
| 146 | С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97 к.2 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 94.251320 | - | - | - | 94.251320 |
| 147 | С.Разина ул, 99, Ст.Разина,99 отд.связи (тепло) | 0213/06/4 Т | Почта России АО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.025200 | - | - | - | 0.025200 |
| 148 | С.Разина ул, 99, Ст.Разина,99(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 107.151080 | - | - | - | 107.151080 |
| 149 | Салтыкова-Щедрина ул, 129, Салтыкова-Щедрина ул. 129, потери до теплосчетчика | 12893/06/3 Т | МБУ СШОР "Энергия" | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 150 | Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129 Спорткомплекс (тепло) | 12893/06/3 Т | МБУ СШОР "Энергия" | ФГУП КЗТА | 0.255000 | - | - | - | 0.255000 |
| 151 | Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129,Спорткомплекс"Энергия" (бойлер) | 12893/06/3 Т | МБУ СШОР "Энергия" | ФГУП КЗТА | - | - | 0.045455 | - | 0.045455 |
| 152 | Салтыкова-Щедрина ул, 133, С-Щедрина,133 магазин (тепло) | 0499 Тепло | Никишин В.И. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.013000 | - | - | - | 0.013000 |
| 153 | Салтыкова-Щедрина ул, 133, С.Щедрина,133 ж.д. отопление (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 133 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 25.974810 | - | - | - | 25.974810 |
| 154 | Салтыкова-Щедрина ул, 72А, С-Щедрина,72 А административное здание (тепло) | 0413 Тепло | СК Гидротехник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.059340 | - | - | - | 0.059340 |
| 155 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс | 8757/06/4 Т от 02.05.2017г. | Бизнес Парк ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.345000 | 0.750000 | - | - | 1.095000 |
| 156 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс (бойлер) | 8757/06/4 Т от 02.05.2017г. | Бизнес Парк ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.099000 | - | 0.099000 |
| 157 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс потери до т/сч | 8757/06/4 Т от 02.05.2017г. | Бизнес Парк ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | - | - | - |
| 158 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 боксы гаражей (тепло) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.166400 | - | - | - | 0.166400 |
| 159 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 цех по ремонту трансформат (тепло) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.112624 | - | - | - | 0.112624 |
| 160 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (бойлер) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.019767 | - | 0.019767 |
| 161 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (тепло) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.504280 | - | - | - | 0.504280 |
| 162 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 административное здание (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.247584 | - | - | - | 0.247584 |
| 163 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 аккумуляторный цех (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.003939 | - | - | - | 0.003939 |
| 164 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовки АДС (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.006324 | - | - | - | 0.006324 |
| 165 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение гаража N2 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.059660 | - | - | - | 0.059660 |
| 166 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение РММ (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.143932 | - | - | - | 0.143932 |
| 167 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение электрик. (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.002080 | - | - | - | 0.002080 |
| 168 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовые помещения гаража N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.035163 | - | - | - | 0.035163 |
| 169 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.171952 | - | - | - | 0.171952 |
| 170 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N2 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.084784 | - | - | - | 0.084784 |
| 171 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N3 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.045954 | - | - | - | 0.045954 |
| 172 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж легк.автранспор. (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.048556 | - | - | - | 0.048556 |
| 173 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж при ОДС (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.021893 | - | - | - | 0.021893 |
| 174 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 Деревообрабатывающий цех (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.053486 | - | - | - | 0.053486 |
| 175 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 здание ОДС с подвалом (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.027831 | - | - | - | 0.027831 |
| 176 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 здание токарного цеха (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.001262 | - | - | - | 0.001262 |
| 177 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 КНСП N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.016750 | - | - | - | 0.016750 |
| 178 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 Корпус бытовых помещений (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.062843 | - | - | - | 0.062843 |
| 179 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 проходная (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.003346 | - | - | - | 0.003346 |
| 180 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 ремонтно-механическая маст. (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.108154 | 0.122000 | - | - | 0.230154 |
| 181 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 склад N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.282385 | - | - | - | 0.282385 |
| 182 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 снабжение (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.012418 | - | - | - | 0.012418 |
| 183 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 сушилки (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.004200 | - | - | - | 0.004200 |
| 184 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 теплая мойка (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.039623 | - | - | - | 0.039623 |
| 185 | Ф.Энгельса ул, 145, Ф.Энгельса,145 ж/д ЖЭУ-10 от отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 55.431680 | - | - | - | 55.431680 |
| 186 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 Фирма Фавор (тепло)(ку) | 0486/06/4 Тепло | Фирма ФАВОР ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.881548 | - | - | - | 2.881548 |
| 187 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ. №2 (S=131.1м2) (ку) | 14640/00/1Т от 05.03.2021г. | Падина Елена Геннадиевна | ФГУП КЗТА | 1.544476 | - | - | - | 1.544476 |
| 188 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ.№ 2 (S=131.1м2) (ку) | 14641/00/1Т от 05.03.2021г. | Ефремова Маргарита Дмитриевна | ФГУП КЗТА | 1.544476 | - | - | - | 1.544476 |
| 189 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 гараж (тепло)(ку) | 5256/06/4 Т от 01.03.2015 г. | Проничева Ольга Александровна | ФГУП КЗТА | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 190 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса ул, 147 Колобова Т.К. (тепло)(ку) | 5695/06/3 Тепло от 01.10.2015 | Колобова Т.К. | ФГУП КЗТА | 3.197270 | - | - | - | 3.197270 |
| 191 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 1-2 очередь (тепло) (ку) - индивидуальное отоление | 777 Фридриха Энгельса 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.473884 | - | - | - | 0.473884 |
| 192 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 1-2 очередь (тепло) (ку) - центральное отоление | 777 Фридриха Энгельса 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 145.194232 | - | - | - | 145.194232 |
| 193 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 3 очередь (тепло) (ку) | 777 Фридриха Энгельса 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 130.772320 | - | - | - | 130.772320 |
| 194 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 офис. помещение (тепло)(ку) | СФ 13414/00/4 Т от 25.12.2019 г. | Большов Сергей Владимирович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.832000 | - | - | - | 2.832000 |
| 195 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 ООО НПФ ЭТЕК (тепло) (ку) | 4079/06/4 Тепло от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | ФГУП КЗТА | 5.740240 | - | - | - | 5.740240 |
| 196 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | 4079/06/4 Тепло от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 197 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса ул. 149 , Мартвых И.В.(тепло)(ку) | 4236/06/4 Тепло от 01.10.2015 | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | ФГУП КЗТА | 3.133900 | - | - | - | 3.133900 |
| 198 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 жилой дом от (ку) | 777 Фридриха Энгельса 149 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 47.980130 | - | - | - | 47.980130 |
| 199 | Ф.Энгельса ул, 151, Ф.Энгельса,151, 1-2 подъезд ж/д 9эт.1995г.ЖЭУ-10 от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 41.993700 | - | - | - | 41.993700 |
| 200 | Ф.Энгельса ул, 151, Ф.Энгельса,151, 3 подъезд ж/дом (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 24.827250 | - | - | - | 24.827250 |

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (95/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болдина ул, 24/1, Болдина 24 /1,ж.д. (бойлер) ку потери гвс после т/счет КЗТА "Лето" | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Болдина ул, 24/1, Болдина 24 /1,ж.д. (гвс) ку | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.267200 | - | 34.267200 |
| 3 | Болдина ул, 24/1, Болдина ул, 24/1, Болдина ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.121887 | - | 1.121887 |
| 4 | Салтыкова-Щедрина ул, 74, С.-Щедрина,74,общ.5 эт. кирп. (бойлер) (КУ) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 21.830555 | - | 21.830555 |
| 5 | Салтыкова-Щедрина ул, 74, С-Щедрина,74 общ.5эт.от. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 73.773466 | - | - | - | 73.773466 |

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 58, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.430400 | - | 33.430400 |
| 2 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.483461 | - | 0.483461 |
| 3 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.от (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 26.966350 | - | - | - | 26.966350 |
| 4 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000358 | - | 0.000358 |
| 5 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория от (тепло)(ку) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 2.199490 | - | - | - | 2.199490 |
| 6 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000016 | - | 0.000016 |
| 7 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1, опс (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.602600 | - | - | - | 0.602600 |
| 8 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 49.390720 | - | 49.390720 |
| 9 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.814165 | - | 0.814165 |
| 10 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 49.931960 | - | - | - | 49.931960 |
| 11 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1,Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.365490 | - | - | - | 0.365490 |
| 12 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 гвс (гвс) | БД 0320/00/1 Г от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000376 | - | 0.000376 |
| 13 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 от (тепло)(ку) | БД 0320/00/1 Т от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.843640 | - | - | - | 0.843640 |
| 14 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.861440 | - | 44.861440 |
| 15 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.961279 | - | 0.961279 |
| 16 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 89.009760 | - | - | - | 89.009760 |
| 17 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино,ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (тепло) (КУ) | 4068/00/1 Т | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 3.846800 | - | - | - | 3.846800 |
| 18 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (гвс) | 4069/00/1 Г | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 19 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (тепло)(ку) | БД 10794/00/4 Т от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 4.925320 | - | - | - | 4.925320 |
| 20 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (вода) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 21 | Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.292800 | - | 45.292800 |
| 22 | Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.817389 | - | 0.817389 |
| 23 | Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 96.486240 | - | - | - | 96.486240 |
| 24 | Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 56.076800 | - | 56.076800 |
| 25 | Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.987477 | - | 0.987477 |
| 26 | Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 97.906960 | - | - | - | 97.906960 |
| 27 | Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.646080 | - | 33.646080 |
| 28 | Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.680553 | - | 0.680553 |
| 29 | Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 72.747000 | - | - | - | 72.747000 |
| 30 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1(гвс) | 14096/00/1 Г от 27.11.2020г. | Тонаканян Шушаник Меликовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000135 | - | 0.000135 |
| 31 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1 (тепо)(ку) | 14091/00/1 Т от 27.11.2020г. | Тонаканян Шушаник Меликовна | КалугаТеплосеть | 0.436639 | - | - | - | 0.436639 |
| 32 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 62.115840 | - | 62.115840 |
| 33 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.187794 | - | 1.187794 |
| 34 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 0.289057 | - | - | - | 0.289057 |
| 35 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 56.654924 | - | - | - | 56.654924 |
| 36 | Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6ж.д. гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 107.840000 | - | 107.840000 |
| 37 | Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.195049 | - | 1.195049 |
| 38 | Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6 ж.д. от (тепло) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 75.212340 | - | - | - | 75.212340 |
| 39 | Мстихинская ул, 8, Мстихинская,д.8 ж.д. гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.332160 | - | 40.332160 |
| 40 | Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.035239 | - | 1.035239 |
| 41 | Мстихинская ул, 8, Мстихинская,8 ж.д. от. (тепло) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.263830 | - | - | - | 63.263830 |
| 42 | Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д.гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 43 | Радужная ул, 11, Радужная ул, 11, Радужная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.416353 | - | 0.416353 |
| 44 | Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. отопление (тепло) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 17.903770 | - | - | - | 17.903770 |
| 45 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (гвс) | 0414/00/1 Г от 23.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.088000 | - | 0.088000 |
| 46 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери гвс (гвс) | 0414/00/1 Г от 23.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (тепло) | 0414/00/1 Т от 25.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.176530 | 0.062250 | - | - | 0.238780 |
| 48 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери от. (тепло) | 0414/00/1 Т от 25.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 парикм (гвс) | 0706 ГВС | Тарасов А.К. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000229 | - | 0.000229 |
| 50 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1парикм. (тепло) (ку) | 0706 Тепло | Тарасов А.К. | КалугаТеплосеть | 0.670720 | - | - | - | 0.670720 |
| 51 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 65.782400 | - | 65.782400 |
| 52 | Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.998763 | - | 0.998763 |
| 53 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 тепло (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.095410 | - | - | - | 59.095410 |
| 54 | Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 93.173760 | - | 93.173760 |
| 55 | Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.496129 | - | 1.496129 |
| 56 | Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 74.186610 | - | - | - | 74.186610 |

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Советская ул, 3, Школа N39 мастерские (тепло) | БД 0174/00/1 Т от 09.03.2021 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.020490 | - | - | - | 0.020490 |
| 2 | Советская ул, 3, Школа N39,Тихонова пустынь, осн. строен. (тепло) | БД 0174/00/1 Т от 09.03.2021 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.126110 | - | - | - | 0.126110 |

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1890/00/5/04 Г от 22.01.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.12.2018г.) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.135454 | - | 0.135454 |
| 2 | Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. гвс (ку) | 777 Советская 18/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.581440 | - | 11.581440 |
| 3 | Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. от. (ку) | 777 Советская 18/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.633410 | - | - | - | 37.633410 |
| 4 | Советская ул, 1а, Советская,1а ж.д. (ку) | 777 Советская 1А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.443490 | - | - | - | 12.443490 |
| 5 | Советская ул, 20, Советская,20 производ.помещение (гвс) | 0511 ГВС | Академия Вкуса ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026273 | - | 0.026273 |
| 6 | Советская ул, 20, Советская,20 цех Беккер (гвс) | 8704/00/4 Г | Беккер В. Г. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002750 | - | 0.002750 |
| 7 | Советская ул, 20, Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 8 | Советская ул, 20, Советская,20 учеб. кор. уз.1 потери до ч (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 1 (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.412000 | - | - | - | 0.412000 |
| 10 | Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.210000 | - | - | - | 0.210000 |
| 11 | Советская ул, 20, Советская,20 неж. пом. №14 гвс (гвс) | ДС с Рыжинковой С.А. 5191/00/4 Г от 01.06.2015г | ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.066000 | - | 0.066000 |
| 12 | Советская ул, 20в "Ком.Виталан 526Т", Турынино Виталан (гвс) | 0526 ГВС | Компания Виталан | КалугаТеплосеть | - | - | 0.330000 | - | 0.330000 |
| 13 | Советская ул, 22а "Домарев", Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (гвс) | 0376 ГВС | Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000382 | - | 0.000382 |
| 14 | Советская ул, 22а "Домарев", Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (тепло) | 0376 Тепло | Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская | КалугаТеплосеть | 0.002036 | - | - | - | 0.002036 |
| 15 | Советская ул, 2а, Советская,2а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 2А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.443490 | - | - | - | 12.443490 |
| 16 | Советская ул, 34, Советская ул, 34, Советская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.747057 | - | 1.747057 |
| 17 | Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90 кв.ж/д гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 59.527680 | - | 59.527680 |
| 18 | Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90кв.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 70.682150 | - | - | - | 70.682150 |
| 19 | Советская ул, 3а, Советская,3а,ж.д. ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 3А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.265840 | - | - | - | 29.265840 |
| 20 | Советская ул, 4, Cоветская,4 ж/дом 1980г ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.080800 | - | - | - | 36.080800 |
| 21 | Советская ул, 4а, Советская,4а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 4А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.651400 | - | - | - | 29.651400 |
| 22 | Советская ул, 6, Советская ул, 6, опс № 32 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.400120 | - | - | - | 2.400120 |
| 23 | Советская ул, 6, Советская,6ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 75.229720 | - | - | - | 75.229720 |
| 24 | Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.272960 | - | 53.272960 |
| 25 | Советский пер, 2, Советский пер, 2, Советский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.759753 | - | 0.759753 |
| 26 | Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 101.411560 | - | - | - | 101.411560 |
| 27 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис(тепло)(ку) | 11402/00/4Т от 25.01.2019г. | Суховеев Георгий Георгиевич | КалугаТеплосеть | 1.247510 | - | - | - | 1.247510 |
| 28 | Советский пер, 4, пер. Советский, д.4, пом. 37б (тепло) (ку) | 11403/00/4Т от 01.01.2019г. | Тихонова Наталия Львовна | КалугаТеплосеть | 0.830060 | - | - | - | 0.830060 |
| 29 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 86/(тепло)(ку) | 11404/00/4Т от 25.01.2019г. | Галстян Карен Рубенович | КалугаТеплосеть | 0.744150 | - | - | - | 0.744150 |
| 30 | Советский пер, 4, пер. Советский, д.4, пом. 37б (ГВС) | 13820/00/1 ГВС | Тихонова Наталия Львовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001217 | - | 0.001217 |
| 31 | Советский пер, 4, Советский пер, 4 ж.д. (гвс) (КРнаСОИ) | 1823/00/5/04 Г от 30.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.875936 | - | 1.875936 |
| 32 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(тепло)(ку) | 4014/00/4 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | 3.005640 | - | - | - | 3.005640 |
| 33 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(гвс) | 4015/00/4 Г | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000189 | - | 0.000189 |
| 34 | Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (гвс) | 777 пер. Советский 4 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.509120 | - | 23.509120 |
| 35 | Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (тепло)(ку) | 777 пер. Советский 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.761380 | - | - | - | 51.761380 |
| 36 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис (гвс) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000170 | - | 0.000170 |
| 37 | Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 52.625920 | - | 52.625920 |
| 38 | Советский пер, 6, Советский пер, 6, Советский пер, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.621708 | - | 0.621708 |
| 39 | Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 96.557040 | - | - | - | 96.557040 |
| 40 | Советский проезд, 15, проезд Советский,15 СПК (тепло) | 0556/00/4Т | Строительно-промышленная компания (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.150865 | 0.016364 | - | - | 0.167229 |
| 41 | Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (гвс) | 0076 ГВС | Постников С.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.050808 | - | 0.050808 |
| 42 | Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (тепло) | 0076 Тепло | Постников С.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.020241 | - | - | - | 0.020241 |
| 43 | Советский проезд, 5, Советский проезд,5 стр.35 помещение (тепло) | 0076 Тепло | Постников С.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.005759 | - | - | - | 0.005759 |
| 44 | Турынинская ул, 1, Турынинская,1 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.789100 | - | - | - | 29.789100 |
| 45 | Турынинская ул, 10, Турынинская,10 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 79.253520 | - | - | - | 79.253520 |
| 46 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДСЦ потери (тепло) | БД 0115/00/4 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДЦ "Турынино" (тепло) | БД 0115/00/4 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.098072 | - | - | - | 0.098072 |
| 48 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.007774 | - | - | - | 0.007774 |
| 49 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) потери до т/сч | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 50 | Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1924/00/5/04 Г от 30.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019) | ООО УК "ЭДЕМ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.514950 | - | 0.514950 |
| 51 | Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. гвс (ку) | 777 Турынинская 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.987200 | - | 7.987200 |
| 52 | Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. от. (ку) | 777 Турынинская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.860040 | - | - | - | 79.860040 |
| 53 | Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 54 | Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.127680 | - | 45.127680 |
| 55 | Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 79.666520 | - | - | - | 79.666520 |
| 56 | Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.281730 | - | 0.281730 |
| 57 | Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 26.928720 | - | 26.928720 |
| 58 | Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. от. (ку) | 777 Турынинская 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.499080 | - | - | - | 46.499080 |
| 59 | Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.283596 | - | 0.283596 |
| 60 | Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 24.360960 | - | 24.360960 |
| 61 | Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 46.525040 | - | - | - | 46.525040 |
| 62 | Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.223891 | - | 0.223891 |
| 63 | Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.обшежит. гвс (ку) | 777 Турынинская 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 41.530320 | - | 41.530320 |
| 64 | Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.общежит. от. (ку) | 777 Турынинская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 92.309040 | - | - | - | 92.309040 |
| 65 | Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.479500 | - | 0.479500 |
| 66 | Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.328960 | - | 44.328960 |
| 67 | Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 78.960880 | - | - | - | 78.960880 |
| 68 | Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.376854 | - | 0.376854 |
| 69 | Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 70 | Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 54.275280 | - | - | - | 54.275280 |
| 71 | Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (гвс) | БД 0236/00/4 Г от | Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034558 | - | 0.034558 |
| 72 | Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (тепло) | БД 0236/00/4 Т | Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.094610 | - | - | - | 0.094610 |
| 73 | Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.174000 | - | - | - | 0.174000 |
| 74 | Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" потери (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 75 | Турынинская ул, 2, Турынинская,2 ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 31.948000 | - | - | - | 31.948000 |
| 76 | Турынинская ул, 3, Турынинская,3 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.931390 | - | - | - | 29.931390 |
| 77 | Турынинская ул, 4, Турынинская,4 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 33.849200 | - | - | - | 33.849200 |
| 78 | Турынинская ул, 6, Турынинская,6 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.807210 | - | - | - | 36.807210 |
| 79 | Турынинская ул, 7, Турынинская,7 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.889830 | - | - | - | 36.889830 |
| 80 | Турынинская ул, 8, Турынинская,8 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 74.295160 | - | - | - | 74.295160 |
| 81 | Турынинская ул, 8, Турынинская,8 магазин (ку) (тепло) | 5265/00/4 Т от 01.07.2015 г. | Молев Сергей Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 82 | Турынинская ул, 8, Турынинская,8(помещен.) (ку) (тепло) | 8457/00/4 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 2.513400 | - | - | - | 2.513400 |
| 83 | Турынинская ул, 9, Турынинскя,9,Аптечный пункт (тепло)(ку) | 0353/00/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 2.527560 | - | - | - | 2.527560 |
| 84 | Турынинская ул, 9, Турынинская,9 магазин "Продукты" (тепло) | 0548 Тепло от 01.10.2014 г. | Подсолнух магазин Продукты (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007209 | - | - | - | 0.007209 |
| 85 | Турынинская ул, 9, Турынинская,9 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 72.968840 | - | - | - | 72.968840 |
| 86 | Турынинская ул, 9, Турынинская,9 Адм.Гор.Гол. (тепло)(ку) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.425440 | - | - | - | 1.425440 |

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная п. Сосновый-Бор, 10 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Сосновый Бор пос "Калуганефтепр389", п.Угра АЗС N22 (тепло) | 0389 Тепло | КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ АО | КалугаТеплосеть | 0.011300 | - | - | - | 0.011300 |
| 2 | Сосновый Бор пос, 1, п.Сосн.Бор,1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 777 с. Сосновый Бор 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.323400 | - | - | - | 33.323400 |

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калинина пер, 2, Калинина пер, 2, Калинина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.344606 | - | 0.344606 |
| 2 | Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г.2эт. гвс (ку) | 777 пер. Калинина 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.044720 | - | 13.044720 |
| 3 | Калинина пер, 5, пер.Калинина,5-ж/д от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.117080 | - | - | - | 76.117080 |
| 4 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-парикмах.гвс (гвс) | 0074 ГВС | Малахова В.П. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000472 | - | 0.000472 |
| 5 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9, пом. 7 (тепло) (ку) | 0074 Тепло | Малахова В.П. | КалугаТеплосеть | 1.229560 | - | - | - | 1.229560 |
| 6 | Калинина пер, 9, Калинина пер, 9, Калинина пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.576337 | - | 0.576337 |
| 7 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.158490 | - | 18.158490 |
| 8 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 64.940120 | - | - | - | 64.940120 |
| 9 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,город. (ку) (тепло) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.604800 | - | - | - | 1.604800 |
| 10 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-(МОО КОО ВОИ) (тепло)(ку) | ДС 5124/00/1 Т с ГОРОД. УПР. г. Калуга | МОО КОО ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.462560 | - | - | - | 0.462560 |
| 11 | Калинина ул, 12, Калинина,12 инд. отопление подвал S 635,3 кв.м (тепло)(КУ) | 0486/00/2 Т от 01.08.2017г. | Бадмаев С.В. | КалугаТеплосеть | 1.082784 | - | - | - | 1.082784 |
| 12 | Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 95,6 кв.м (тепло)(КУ) | 0486/00/2 Т от 01.08.2017г. | Бадмаев С.В. | КалугаТеплосеть | 2.226594 | - | - | - | 2.226594 |
| 13 | Калинина ул, 12, Калинина,12-ж/д 1977г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 63.450961 | - | - | - | 63.450961 |
| 14 | Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 681.3 кв.м (тепло) (ку) | дс с Бадмаевым С.В. № СФ 0486/00/2 Т от 01.08.2016 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 15.867980 | - | - | - | 15.867980 |
| 15 | Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД гвс (гвс) | БД 0322/00/2 Г | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042500 | - | 0.042500 |
| 16 | Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД гвс (гвс) | БД 0322/00/2 Г | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.121000 | - | 0.121000 |
| 17 | Калинина ул, 15, Калинина ул, 15, Калинина ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.386772 | - | 0.386772 |
| 18 | Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.гвс (ку) | 777 Калинина 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 49.486320 | - | 49.486320 |
| 19 | Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.от (ку) | 777 Калинина 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 84.450240 | - | - | - | 84.450240 |
| 20 | Калинина ул, 15, ул. Калинина, д.15 неж. пом.12 тепло (ку) | БД 11440/00/2Т от 05.02.2021г. | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 1.614240 | - | - | - | 1.614240 |
| 21 | Калинина ул, 18, Калинина,18-ж/д 1968г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 79.465920 | - | - | - | 79.465920 |
| 22 | Калинина ул, 23, Калинина,23-ж/д 1972г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 80.209320 | - | - | - | 80.209320 |
| 23 | Калинина ул, 23, Калинина,23-(ООО Техно-Р) (ку) (тепло) | ДС 5124/00/1 Т от 29.07.2019г. | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 6.390880 | - | - | - | 6.390880 |
| 24 | Калинина ул, 4, Калинина ул, 4, Калинина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.436914 | - | 0.436914 |
| 25 | Калинина ул, 4, Калинина,4-ж/д 1992г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.979520 | - | 29.979520 |
| 26 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор от. (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.050430 | - | - | - | 0.050430 |
| 27 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-увд от. (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.279800 | - | - | - | 0.279800 |
| 28 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор гвс (гвс) | БД 0176/00/2 Г от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002496 | - | 0.002496 |
| 29 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-УВД гвс (гвс) | БД 0176/00/2 Г от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015000 | - | 0.015000 |
| 30 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 2 м-ы (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.012000 | - | - | - | 0.012000 |
| 31 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 8 м-н (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 32 | Пионерская ул, 16, Пионерская,16-ж.д 1981г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 111.165440 | - | - | - | 111.165440 |
| 33 | Пионерская ул, 18, Пионерская,18-ж.д.1983г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 66.577960 | - | - | - | 66.577960 |
| 34 | Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.395366 | - | 1.395366 |
| 35 | Пионерская ул, 2, Пионерская,2 ж.д.5эт. гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.468800 | - | 61.468800 |
| 36 | Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2. стр. 2 гвс (гвс) | 10638/00/2Г от 01.10.2018г. | Горильченко Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011101 | - | 0.011101 |
| 37 | Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.702055 | - | 0.702055 |
| 38 | Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская,9-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.195520 | - | 19.195520 |
| 39 | Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО"Пульсар" (тепло) | 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ПУЛЬСАР ООО | КалугаТеплосеть | 0.037143 | - | - | - | 0.037143 |
| 40 | Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11- ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (тепло) | д/с с ООО Пульсар 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | КалугаТеплосеть | 0.037902 | - | - | - | 0.037902 |
| 41 | Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО "Союз Святого Иоанна Воина" (тепло) | д/с с ООО Пульсар 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО | КалугаТеплосеть | 0.037405 | - | - | - | 0.037405 |
| 42 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.от. (тепло)(ку) | 10505/00/2 Т | ООО "Завод Опытного Приборостроения" | КалугаТеплосеть | 14.568280 | - | - | - | 14.568280 |
| 43 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(склад) (гвс) | 10506/00/2 Г | ООО "Завод Опытного Приборостроения" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000675 | - | 0.000675 |
| 44 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(туалет) (гвс) | 10506/00/2 Г | ООО "Завод Опытного Приборостроения" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001351 | - | 0.001351 |
| 45 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.965914 | - | 0.965914 |
| 46 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 47 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 57.234720 | - | - | - | 57.234720 |
| 48 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликлиника бол (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016470 | - | 0.016470 |
| 49 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006450 | - | 0.006450 |
| 50 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-гараж поликл. (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.017100 | - | - | - | 0.017100 |
| 51 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-полик.склад (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.001375 | - | - | - | 0.001375 |
| 52 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликл.бол. от. (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.091540 | - | - | - | 0.091540 |
| 53 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.019270 | - | - | - | 0.019270 |
| 54 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001056 | - | 0.001056 |
| 55 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" гараж (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008640 | - | 0.008640 |
| 56 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический .корпус (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026820 | - | 0.026820 |
| 57 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" прачечная (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000072 | - | 0.000072 |
| 58 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"пищеблок (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027273 | - | 0.027273 |
| 59 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"Терапевтический и реабилитационный корпус (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032184 | - | 0.032184 |
| 60 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2 -пар на дез.камеру (пар) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | - | 0.035580 | 0.035580 |
| 61 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2а-сушка белья (пар) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | - | 0.033342 | 0.033342 |
| 62 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.036980 | - | - | - | 0.036980 |
| 63 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический корпус (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.337293 | - | - | - | 0.337293 |
| 64 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кислородная станция (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.004810 | - | - | - | 0.004810 |
| 65 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"прачечная (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.019996 | - | - | - | 0.019996 |
| 66 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"реабилитац отд (пищеблок) (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.061176 | 0.016955 | - | - | 0.078131 |
| 67 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Соснов.роща" Терапевтический корпус (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.241687 | - | - | - | 0.241687 |
| 68 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2-гаражи (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.037208 | - | - | - | 0.037208 |
| 69 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-прист.д/с гвс (гвс) | БД 0181/00/2 Г от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040473 | - | 0.040473 |
| 70 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-д/сN34 "Зор (тепло) | БД 0181/00/2 Т от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090882 | - | - | - | 0.090882 |
| 71 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-пристр.д/с от. (тепло) | БД 0181/00/2 Т от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.159891 | - | - | - | 0.159891 |
| 72 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-х/корпус (тепло) | БД 0181/00/2 Т от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.025668 | - | - | - | 0.025668 |
| 73 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.458977 | - | 0.458977 |
| 74 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 24.560640 | - | 24.560640 |
| 75 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 60.130440 | - | - | - | 60.130440 |
| 76 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 гвс (гвс) | БД 0027А/00/2 Г от 18.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004105 | - | 0.004105 |
| 77 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 от. (тепло)(ку) | БД 0027А/00/2 Т от 18.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 15.049720 | - | - | - | 15.049720 |
| 78 | Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.296848 | - | 0.296848 |
| 79 | Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.136960 | - | 10.136960 |
| 80 | Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 23.725080 | - | - | - | 23.725080 |
| 81 | Социалистическая ул, 8, Социалистическая,8-ж.д 1959г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 52.927290 | - | - | - | 52.927290 |
| 82 | Социалистическая ул, 9, Социалистическая,9-ж.д.1962г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 38.283920 | - | - | - | 38.283920 |
| 83 | Чичерина пер, 11, пер.Чичерина,11-ж.д 1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 42.421000 | - | - | - | 42.421000 |
| 84 | Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад гвс (гвс) | БД 0646/00/2 Г от | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018158 | - | 0.018158 |
| 85 | Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад от (тепло) | БД 0646/00/2 Т | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090000 | 0.036000 | - | - | 0.126000 |
| 86 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/лаборатория ./ (гвс) | БД 0034/00/2 Г от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010725 | - | 0.010725 |
| 87 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1 /спец.корп./ (тепло) | БД 0034/00/2 Т | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 88 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/надстройка/ (тепло) | БД 0034/00/2 Т | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.028687 | - | - | - | 0.028687 |
| 89 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-лаборатория (тепло) | БД 0034/00/2 Т | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.006985 | - | - | - | 0.006985 |
| 90 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо (гвс) | БД 0048/00/2 Г | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002024 | - | 0.002024 |
| 91 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гл.корп. гвс. (гвс) | БД 0048/00/2 Г | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007691 | - | 0.007691 |
| 92 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/гараж/ от. (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.037467 | - | - | - | 0.037467 |
| 93 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/физ-хим.лаборат/ (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.016003 | - | - | - | 0.016003 |
| 94 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо от. (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.013653 | - | - | - | 0.013653 |
| 95 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1-гл.корпус (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.127520 | - | - | - | 0.127520 |
| 96 | Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.280323 | - | 0.280323 |
| 97 | Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 кор.1-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.528960 | - | 15.528960 |
| 98 | Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 корп.1-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 32.888960 | - | - | - | 32.888960 |
| 99 | Чичерина ул, 16/1, Чичерина,16к1-ж.д 1974г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 80.509040 | - | - | - | 80.509040 |
| 100 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7- помещение № 7 (тепло)(ку) | 13788/00/1Т от 15.02.2021г. | Муниципальное казенное учреждение " Служба единого заказа городского хозяйства" | КалугаТеплосеть | 1.982400 | - | - | - | 1.982400 |
| 101 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7-ж.д.1961г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 42.271600 | - | - | - | 42.271600 |
| 102 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 неж. помещение № 8 (тепло)(ку) | БД 0032/00/2 Т от 11.01.2021г. | Калугаспецавтодор МУП г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.600400 | - | - | - | 4.600400 |
| 103 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 Кал.обл.центр медиц.профил. (тепло)(ку) | БД 0053/00/2 Т | ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | КалугаТеплосеть | 6.778800 | - | - | - | 6.778800 |
| 104 | Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп.МДОУ N6гвс (гвс) | БД 0247/00/2 Г | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012645 | - | 0.012645 |
| 105 | Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп. МДОУ №6 от (тепло) | БД 0247/00/2 Т | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090409 | - | - | - | 0.090409 |
| 106 | Чичерина ул, 6, Чичерина,6-хоз.блок. (тепло) | БД 0247/00/2 Т | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.018456 | - | - | - | 0.018456 |

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Тарутинская ул, 171, Тарутинская,171-автост. (тепло) | 0493 Тепло | СТАЙЛИНГ ООО | КалугаТеплосеть | 0.002070 | - | - | - | 0.002070 |
| 2 | Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-училище гвс (гвс) | БД 0079/00/2 Г | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017711 | - | 0.017711 |
| 3 | Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а -училище от. (тепло) | БД 0079/00/2 Т | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | 0.206070 | - | - | - | 0.206070 |
| 4 | Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-гараж от. (тепло) | БД 0079/00/2 Т | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | 0.021310 | - | - | - | 0.021310 |

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-уч.ком (тепло) | 0424 Тепло | Автокадры учебный центр АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.027990 | - | - | - | 0.027990 |
| 2 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231 потери Гидротер. (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-гидротерапия (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.334500 | - | 0.334500 |
| 4 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017193 | - | 0.017193 |
| 5 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач.(гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002521 | - | 0.002521 |
| 6 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-спальн.корп.1 (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017193 | - | 0.017193 |
| 7 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014552 | - | 0.014552 |
| 8 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп. (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.063565 | - | 0.063565 |
| 9 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231- корпус 1 спальн.корп.от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.207284 | - | - | - | 0.207284 |
| 10 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-гидротерапия (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.091776 | 0.013000 | - | - | 0.104776 |
| 11 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.185513 | - | - | - | 0.185513 |
| 12 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.055090 | - | - | - | 0.055090 |
| 13 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.058192 | - | - | - | 0.058192 |
| 14 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп.гл.от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.357912 | - | - | - | 0.357912 |
| 15 | Тарутинская ул, 231/1, Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 29.371410 | - | - | - | 29.371410 |
| 16 | Тарутинская ул, 231/2, Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 29.789100 | - | - | - | 29.789100 |
| 17 | Тарутинская ул, 231/3, Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - индивидуальное отопление | 777 Тарутинская 231/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.227860 | - | - | - | 0.227860 |
| 18 | Тарутинская ул, 231/3, Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - центральное отопление | 777 Тарутинская 231/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.157505 | - | - | - | 33.157505 |
| 19 | Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.408143 | - | 2.408143 |
| 20 | Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (бойлер) | 777 Тарутинская 231/5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 48.303360 | - | 48.303360 |
| 21 | Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (тепло) | 777 Тарутинская 231/5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 86.593230 | - | - | - | 86.593230 |
| 22 | Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.122683 | - | 2.122683 |
| 23 | Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (бойлер) | 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 21.659840 | - | 21.659840 |
| 24 | Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (тепло) | 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | 68.031300 | - | - | - | 68.031300 |
| 25 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 4 (бойлер) | 14115/00/1 Т от 30.11.2020г. | Касанова Рима Музаффар кызы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 26 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | 14115/00/1 Т от 30.11.2020г. | Касанова Рима Музаффар кызы | КалугаТеплосеть | 0.517260 | - | - | - | 0.517260 |
| 27 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | 14618/00/1Т от 25.02.2021г. | ООО " Драйвер" | КалугаТеплосеть | 1.161060 | - | - | - | 1.161060 |
| 28 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10266/00/1Т от 14.05.2018г. | Мастерус (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 29 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 5 (тепло) (ку) | 10267/00/1Т от 14.05.2018 | Парфенова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.471750 | - | - | - | 0.471750 |
| 30 | Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7 бойлер (КРнаСОИ) | 1928/00/5/04 Т от 16.09.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.09.2019г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.622479 | - | 2.622479 |
| 31 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (бойлер) | 777 Тарутинская 231/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.218560 | - | 27.218560 |
| 32 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) | 777 Тарутинская 231/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.018460 | - | - | - | 77.018460 |
| 33 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) ИПУ | 777 Тарутинская 231/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.381590 | - | - | - | 28.381590 |
| 34 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 6 (тепло) (ку) | СФ 14629/00/2 Т от 26.02.2021г. | Харчевников Виталий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.626040 | - | - | - | 0.626040 |
| 35 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 4 (бойлер) | 10255/00/1Т от 14.05.2018г. | Иванова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000090 | - | 0.000090 |
| 36 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | 10255/00/1Т от 14.05.2018г. | Иванова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.532800 | - | - | - | 0.532800 |
| 37 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | 10257/00/1Т от 14.05.2018г. | Бадмаев Алексей Игоревич | КалугаТеплосеть | 1.167720 | - | - | - | 1.167720 |
| 38 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10258/00/1Т от 14.05.2018г. | Мастерус (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 39 | Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.727442 | - | 2.727442 |
| 40 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (бойлер) | 777 Тарутинская 231/8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 24.151680 | - | 24.151680 |
| 41 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (тепло) | 777 Тарутинская 231/8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.946310 | - | - | - | 76.946310 |
| 42 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 3 (бойлер) | 7822/00/1 Т от 01.12.2016 г. | Денисов Илья Васильевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 43 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | 7822/00/1 Т от 01.12.2016 г. | Денисов Илья Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.108890 | - | - | - | 1.108890 |
| 44 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 129 (тепло) ку | 10017/00/2Т от 22.01.2018 | Варданян Карен Джоникович/Давтян Анна Нориковна | КалугаТеплосеть | 1.082250 | - | - | - | 1.082250 |
| 45 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 130 (тепло)ку | 10107/00/2 Т | Харчевников Виталий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.992340 | - | - | - | 0.992340 |
| 46 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 (тепло)(ку) | 10627/00/2Т от 01.09.2018г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 0.488400 | - | - | - | 0.488400 |
| 47 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 бойлер( ГВС) | 10627/00/2Т от 01.09.2018г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 48 | Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.727442 | - | 2.727442 |
| 49 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская, 231/9 жил.дом (бойлер) | 777 Тарутинская 231/9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.530115 | - | 0.530115 |
| 50 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 ж.д 19этаж тепло | 777 Тарутинская 231/9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.070630 | - | - | - | 77.070630 |
| 51 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 128 (тепло) ку | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.082250 | - | - | - | 1.082250 |
| 52 | Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - индивидуальное отопление | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 1.222693 | - | - | - | 1.222693 |
| 53 | Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - центральное отопление кв. № 16 | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 1.269677 | - | - | - | 1.269677 |
| 54 | Тарутинская ул, 241, Тарутинская ул, 241 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.771793 | - | 2.771793 |
| 55 | Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (бойлер)(ку) | 777 Тарутинская 241 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.668800 | - | 30.668800 |
| 56 | Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (тепло)(ку) | 777 Тарутинская 241 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 101.275740 | - | - | - | 101.275740 |
| 57 | Тарутинская ул, 243, Тарутинская ул, 243 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.028707 | - | 3.028707 |
| 58 | Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 (тепло) (ку) | 777 Тарутинская 243 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 91.816980 | - | - | - | 91.816980 |
| 59 | Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 гвс (бойлер) | 777 Тарутинская 243 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.668800 | - | 30.668800 |
| 60 | Тарутинская ул, 273 "Автокадры", Тарутинская(мастерск) (тепло) | 0424 Тепло | Автокадры учебный центр АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.049220 | - | - | - | 0.049220 |

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дзержинского ул, 41, Дзержинского,41 неж. помещ.(тепло) | БД 0651/00/4 Т от 23.03.2021г | ГАУ "АРРКО" | КалугаТеплосеть | 0.094422 | - | - | - | 0.094422 |
| 2 | Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 магазин (тепло) | 0214/00/4 Т | Лукина Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.029700 | - | - | - | 0.029700 |
| 3 | Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 неж. помещение (тепло) | 0214/00/4 Т | Лукина Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.010000 | - | - | - | 0.010000 |
| 4 | Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 ПАО Банк "ФК Открытие" (тепло) | дс с ИП Лукиной О.Н. по договору № СФ 6920/00/4 Т от 01.04.2016 г. | ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК | КалугаТеплосеть | 0.010300 | - | - | - | 0.010300 |
| 5 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (гвс) | 0648 ГВС | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004044 | - | 0.004044 |
| 6 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 осн.здание (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.036158 | - | - | - | 0.036158 |
| 7 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007828 | - | - | - | 0.007828 |
| 8 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 столовая (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007700 | - | - | - | 0.007700 |
| 9 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Ст.ск. пом. потери гвс (гвс) | БД 0022/00/4 Г | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Станция скор.помощи (гвс) | БД 0022/00/4 Г | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002362 | - | 0.002362 |
| 11 | Кирова ул, 40, Кирова,40 ст. ск. помощи потери (тепло) | БД 0022/00/4 Т | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Станция скорой помощи (тепло) | БД 0022/00/4 Т | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.115030 | - | - | - | 0.115030 |
| 13 | Кирова ул, 40, Кирова,40 туалет (тепло) | БД 0022/00/4 Т | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.004185 | - | - | - | 0.004185 |
| 14 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Нарколог.больн. (тепло) | БД 0440/00/4 Т | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.007179 | - | - | - | 0.007179 |
| 15 | Кирова ул, 40, Кирова,40 офис (тепло) | БД 12035/00/3 Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.011820 | - | - | - | 0.011820 |
| 16 | Кирова ул, 40, Кирова,40 центр гигиены (гвс) | БД 12036/00/3 Г от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007514 | - | 0.007514 |
| 17 | Кирова ул, 42, Кирова,42 Диски (тепло) | 0010/00/4 Т | Ногих Ю.О. | КалугаТеплосеть | 0.001830 | - | - | - | 0.001830 |
| 18 | Кирова ул, 42, Кирова,42 административное здание (тепло) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.014418 | - | - | - | 0.014418 |
| 19 | Кирова ул, 44, Кирова,44(обл.ком.Кр.к (тепло) | 0205 Тепло | Калуж.обл.отд.обществ.орг-ции "Российское общество Красного Креста" | КалугаТеплосеть | 0.011936 | - | - | - | 0.011936 |
| 20 | Кирова ул, 44, Кирова,44 фирма "Силь-мастер" (тепло) | 0318 Тепло | Лезин И.Э. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.000872 | - | - | - | 0.000872 |
| 21 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 5 КРО КП РФ (тепло) | 0329 Тепло от 01.01.2013г. | Калужское региональное отделение КПРФ | КалугаТеплосеть | 0.003326 | - | - | - | 0.003326 |
| 22 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 6 и 7 (тепло) | 0337 Тепло | Общественный фонд многодетных семей "Центр семейных инициатив" | КалугаТеплосеть | 0.001947 | - | - | - | 0.001947 |
| 23 | Кирова ул, 44, Кирова,44 1 этаж мастерская (тепло) | 0338 Тепло | Назаров В.В. | КалугаТеплосеть | 0.000689 | - | - | - | 0.000689 |
| 24 | Кирова ул, 44, Кирова,44 магазин "Китеж" (тепло) | 0356 Тепло | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 0.008514 | - | - | - | 0.008514 |
| 25 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 3 (тепло) | 0384 Тепло | СтройКомфорт ООО | КалугаТеплосеть | 0.001318 | - | - | - | 0.001318 |
| 26 | Кирова ул, 44, Кирова,44(автогараж) (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.009860 | - | - | - | 0.009860 |
| 27 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис Дальневосточное землячество (тепло) | 14594/00/1Т от 16,02,2021 | КРОО Дальневосточное землячество "Северное сияние" | КалугаТеплосеть | 0.001652 | - | - | - | 0.001652 |
| 28 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (тепло) | 7593/00/4 Т от 01.08.2016 г. | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | КалугаТеплосеть | 0.001818 | - | - | - | 0.001818 |
| 29 | Кирова ул, 44 стр 2, Кирова,44 стр.2 магазин (тепло) | 0645 Тепло | Сторчак А.В,. | КалугаТеплосеть | 0.005186 | - | - | - | 0.005186 |
| 30 | Кирова ул, 44а, Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.085044 | - | 0.085044 |
| 31 | Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (ку) | 777 Кирова 44а Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 32 | Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Кирова 44А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.098052 | - | - | - | 0.098052 |
| 33 | Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - центральное отопление | 777 Кирова 44А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.763548 | - | - | - | 23.763548 |
| 34 | Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) потери в сетях гвс | 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 35 | Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) | 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.148258 | - | 0.148258 |
| 36 | Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (гвс) | 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002200 | - | 0.002200 |
| 37 | Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (тепло) | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | 0.646540 | - | - | - | 0.646540 |
| 38 | Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | 0.013760 | - | - | - | 0.013760 |
| 39 | Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) потери до т/сч | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 40 | Кирова ул, 46, Кирова,46 потери в сетях(тепло) | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 41 | Кирова ул, 48, Кирова,48 , Нежилое здание (тепло) | 11538/00/3 Т от 22.01.2021г. | МБУК "Калужский театр кукол" | КалугаТеплосеть | 0.070300 | - | - | - | 0.070300 |
| 42 | Кирова ул, 48, Кирова,48, Нежилое здание (тепло) потери в сети | 11538/00/3 Т от 22.01.2021г. | МБУК "Калужский театр кукол" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 43 | Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (тепло)(ку) | 13823/00/4 Т от 12.10.2020 г | Быченкова Н.А. | КалугаТеплосеть | 6.725690 | - | - | - | 6.725690 |
| 44 | Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (гвс) | 13824/00/4 Г от 12.10.2020 г. | Быченкова Н.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004539 | - | 0.004539 |
| 45 | Театральная ул, 1, Театральная,1 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | 777 Театральная 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.806100 | - | - | - | 12.806100 |
| 46 | Театральная ул, 3, магазин "Для милых дам"(тепло) | 0200/00/4 Т от 01.10.2015г | Быченкова Н.А. | КалугаТеплосеть | 0.002459 | - | - | - | 0.002459 |
| 47 | Театральная ул, 4а, Театральная,4 в офис Кузьмина И.С (тепло) | 14675/00/1Т от 02.04.2021г. | Кузьмина Иллона Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.019691 | - | - | - | 0.019691 |
| 48 | Театральная ул, 4а, Театральная,4в Офис Кузьмина И.С потери (тепло) | 14675/00/1Т от 02.04.2021г. | Кузьмина Иллона Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Театральная ул, 4а, Театралльная,4 гермес потери (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 50 | Театральная ул, 4а, Театральная,4а торговвй центр (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.059662 | - | - | - | 0.059662 |
| 51 | Театральная ул, 4а, Театральная,4в админист.зданин (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.035853 | - | - | - | 0.035853 |
| 52 | Театральная ул, 4б, Театральная,4б молочный склад (гвс) | 0648 ГВС | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000875 | - | 0.000875 |
| 53 | Театральная ул, 4б, Театральная,4б молочный склад (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.043074 | - | - | - | 0.043074 |
| 54 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 11(тепло) | 0282/00/4 Т от 01.11.2015 г. | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.008139 | - | - | - | 0.008139 |
| 55 | Театральная ул, 5, Театральная,5 помещение 8 (тепло) | 0574 Тепло от 01.10.2012 | ИП Черныш Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.001440 | - | - | - | 0.001440 |
| 56 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 10(тепло) | 5588/00/4 Т от 01.11.2015 г. | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.009622 | - | - | - | 0.009622 |
| 57 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 9(тепло) | 5589/00/4 Т от 01.11.2015 г. | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.002091 | - | - | - | 0.002091 |
| 58 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин "PS" (тепло) | 8843/00/4 Т от 02.05.2017г. | Зайцева Анастасия Андреевна | КалугаТеплосеть | 0.003245 | - | - | - | 0.003245 |
| 59 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло), 519 | 14675/00/1Т от 02.04.2021г. | Кузьмина Иллона Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.007016 | - | - | - | 0.007016 |
| 60 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 0051 Тепло | Депозит (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.004200 | - | - | - | 0.004200 |
| 61 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис апгрейд (тепло) | 0051 Тепло | Апгрейд ООО | КалугаТеплосеть | 0.022540 | - | - | - | 0.022540 |
| 62 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 0051 Тепло от 01.01.2009 г. | КомпАС (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.014140 | - | - | - | 0.014140 |
| 63 | Театральная ул, 6, Театральная,6 торговый центр (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.002993 | - | - | - | 0.002993 |
| 64 | Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.4а офис (тепло) | 0300 Тепло | Юдина Т.С. | КалугаТеплосеть | 0.005719 | - | - | - | 0.005719 |
| 65 | Театральная ул, 6, Театральная,6 стоматология (тепло) | 0303/00/4 Т | Максимова И.Н. | КалугаТеплосеть | 0.004299 | - | - | - | 0.004299 |
| 66 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 11450/00/4Т от 08.02.2019г. | Яковенко Екатерина Игоревна | КалугаТеплосеть | 0.011340 | - | - | - | 0.011340 |
| 67 | Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 9 (тепло) | 12276/00/3 Т от 29.08.2019 г. | ООО "Совместное предприятие ТЕМП" | КалугаТеплосеть | 0.002500 | - | - | - | 0.002500 |
| 68 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 12840/00/3 Т от 29.10.2019 г. | Гулин Олег Станиславович | КалугаТеплосеть | 0.002154 | - | - | - | 0.002154 |
| 69 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 16 (тепло) | 13773/00/4 Т от17.09.2020 г. | Немешаев Александр Викторович | КалугаТеплосеть | 0.001668 | - | - | - | 0.001668 |
| 70 | Театральная ул, 6, Театральная,6 нежил помещ. (тепло) | 13791/00/1 Т от 01.09.2020г. | ИП Кашанян Гагик Мергелосович | КалугаТеплосеть | 0.003696 | - | - | - | 0.003696 |
| 71 | Театральная ул, 6, Театральная,6 неж. пом. (тепло) | 13846/00/1Т от 15.10.2020г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 0.001805 | - | - | - | 0.001805 |
| 72 | Театральная ул, 6, Театральная,6 магазин "Доминиум" (тепло) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.003947 | - | - | - | 0.003947 |
| 73 | Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.8 (ку) | 6806 Тепло ул. Театральная д. 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.212380 | - | - | - | 2.212380 |
| 74 | Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение Икстлан (тепло) | 6978/00/4 Т от 01.06..2016 | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | 0.034160 | - | - | - | 0.034160 |
| 75 | Театральная ул, 6, Теаральная,6 потери (гвс) в сети до т/сч | 6979/00/4 Г от 01.06.2016 | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 76 | Театральная ул, 6, Театральная,6 ресторан (гвс) | 6979/00/4 Г от 01.06.2016 | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051666 | - | 0.051666 |
| 77 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 7815/00/4 Т от 23.11.2016 г. | Фадеев Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.007000 | - | - | - | 0.007000 |
| 78 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 8873/00/4 Т | Николашкин Павел Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002644 | - | - | - | 0.002644 |
| 79 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 11 (тепло) | 9011/00/4 Т от 02.10.2017г | Загребина Вера Александровна | КалугаТеплосеть | 0.006381 | - | - | - | 0.006381 |
| 80 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 17 (тепло) | 9157/00/4Т от 25.09.2017 | ИП Болховитин Дмитрий Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.003447 | - | - | - | 0.003447 |
| 81 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис 2 этаж (тепло) | доп.сог.к дог. 0051/00/4 Т со Слепухиным Ю.В. | Медицинская клиника "СемьЯ" ООО | КалугаТеплосеть | 0.028980 | - | - | - | 0.028980 |
| 82 | Театральная ул, 7., Театральная,7 пивбар (тепло) | 0423 Тепло | Аманова Е.В. пивбар | КалугаТеплосеть | 0.004180 | - | - | - | 0.004180 |
| 83 | Театральная ул, 7а, Театральная,7 нежилое помещение (тепло) | 13402/00/3 Т от 24.12.2019 г. | Асмолов Евгений Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002290 | - | - | - | 0.002290 |
| 84 | Театральная ул, 7., Театральная,7 закусочная "Кофейня" (тепло) (ку) | 4099/00/4 Т | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | 1.295986 | - | - | - | 1.295986 |
| 85 | Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | 0502 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.007155 | - | - | - | 0.007155 |
| 86 | Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | 0502 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.024255 | - | - | - | 0.024255 |
| 87 | Театральная ул, 8, Театральная,8 спортивный клуб (тепло) | БД 13544/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.011491 | - | - | - | 0.011491 |

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (гвс) | 0372/00/2 Г | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003932 | - | 0.003932 |
| 2 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (тепло) | 0372/00/2 Т | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.025000 | - | - | - | 0.025000 |
| 3 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.834439 | - | 1.834439 |
| 4 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 57.802240 | - | 57.802240 |
| 5 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 110.556560 | - | - | - | 110.556560 |
| 6 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (гвс) | БД 0442/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 7 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.007686 | - | - | - | 0.007686 |
| 8 | Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.011862 | - | 1.011862 |
| 9 | Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д 1984г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.489280 | - | 31.489280 |
| 10 | Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 57.090760 | - | - | - | 57.090760 |
| 11 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б потери гвс (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-админ.здание (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000758 | - | 0.000758 |
| 13 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001056 | - | 0.001056 |
| 14 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032500 | - | 0.032500 |
| 15 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2 потери до т/сч. (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 16 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-адм.здание (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.070266 | - | - | - | 0.070266 |
| 17 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.001677 | - | - | - | 0.001677 |
| 18 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.082108 | - | - | - | 0.082108 |
| 19 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-цех деревооб. (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.107072 | - | - | - | 0.107072 |

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | М.Горького ул, 51, Горького,51(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 73.665040 | - | - | - | 73.665040 |
| 2 | М.Горького ул, 51, Горького,51 админ.помещение УМВД (тепло)(ку) | БД 0646/00/4 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 5.744240 | - | - | - | 5.744240 |
| 3 | М.Горького ул, 52, Горького,52 парикмахерская Ахмедов (тепло)(ку) | 0293 Тепло | Ахмедов Руслан Мубариз Оглы | КалугаТеплосеть | 1.290920 | - | - | - | 1.290920 |
| 4 | М.Горького ул, 52, Горького,52(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.495960 | - | - | - | 78.495960 |
| 5 | М.Горького ул, 54, Горького,54 нежилое помещение Гришкин (тепло) (ку) | 0585 Тепло | Гришкин С.И. | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 6 | М.Горького ул, 54, Горького,54(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.691840 | - | - | - | 78.691840 |
| 7 | М.Горького ул, 56, Горького,56(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 33.698440 | - | - | - | 33.698440 |
| 8 | М.Горького ул, 56, Горького,56 УМВД России по г.Калуге (тепло)(ку) | БД 8554/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 8.514880 | - | - | - | 8.514880 |
| 9 | М.Горького ул, 58, Горького,58(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 77.575560 | - | - | - | 77.575560 |
| 10 | М.Горького ул, 59, Горького,59(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Максима Горького 59 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 74.677480 | - | - | - | 74.677480 |
| 11 | М.Горького ул, 59, Горького,59 офис КСП (тепло)(ку) | БД 0247/00/4 Т от 22.01.2021г | Контрольно-счетная палата г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.551160 | - | - | - | 2.551160 |
| 12 | М.Горького ул, 59, Горького,59 (тепло) (ку) | БД 11529/00/1Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 0.703280 | - | - | - | 0.703280 |
| 13 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29 магазин Терехин (тепло)(ку) | 0459 Тепло от 05.06.2008 г. | Терехин С.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.000640 | - | - | - | 1.000640 |
| 14 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29 пом.2 Мартвых Д.А. (тепло)( ку) | 10297/00/4Т от 01.05.2018г. | Мартвых Дмитрий Александрович | КалугаТеплосеть | 5.333600 | - | - | - | 5.333600 |
| 15 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Мичурина 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 92.882520 | - | - | - | 92.882520 |
| 16 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29 магазин Бархан (тепло)(ку) | ДС к договору 9376/00/1Т ООО Мичуринский | Бархан (ООО) | КалугаТеплосеть | 6.879400 | - | - | - | 6.879400 |
| 17 | Мичурина ул, 31, Мичурина,31(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Мичурина 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.953800 | - | - | - | 78.953800 |
| 18 | Мичурина ул, 34, Мичурина,34 Бюро услуг Горбытсправка (тепло)(ку) | 0007/00/4 Т от 01.08.2016 г. | АО "Калугагорбытсправка" | КалугаТеплосеть | 2.466200 | - | - | - | 2.466200 |
| 19 | Мичурина ул, 34, Мичурина,34 парикмахерская Мартынова (тепло) | 0153 Тепло | Мартынова Елена Геннадиевна | КалугаТеплосеть | 0.002008 | - | - | - | 0.002008 |
| 20 | Мичурина ул, 34, Мичурина,34(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 75.324120 | - | - | - | 75.324120 |
| 21 | Мичурина ул, 36, Мичурина,36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.462920 | - | - | - | 78.462920 |
| 22 | Мичурина ул, 45, Мичурина,45 Ср.шк.N23 (гвс) | БД 0107/00/4 Г от 21.12.2020 | Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.080770 | - | 0.080770 |
| 23 | Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 пристройка (тепло) | БД 0107/00/4 Т от 21.12.2020 | Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.366610 | - | - | - | 0.366610 |
| 24 | Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 старое здание (тепло) | БД 0107/00/4 Т от 21.12.2020 | Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.191320 | - | - | - | 0.191320 |
| 25 | Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.370578 | - | 1.370578 |
| 26 | Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.372790 | - | 44.372790 |
| 27 | Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 122.826200 | - | - | - | 122.826200 |
| 28 | Тульская ул, 66, Тульская,66/57 административное здание (тепло) | 0428 Тепло | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.036502 | - | - | - | 0.036502 |
| 29 | Тульская ул, 66, Тульская,66 Адм.здан. (тепло) | 0429 Тепло | Калугаземпредприятие АО | КалугаТеплосеть | 0.108090 | - | - | - | 0.108090 |
| 30 | Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с "Аленушка" (гвс) | БД 0103/00/4 Г от 05.02.2021г. | Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.048038 | - | 0.048038 |
| 31 | Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с Аленушка (тепло) | БД 0103/00/4 Т от от 05.02.2021г. | Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.205973 | 0.021040 | - | - | 0.227013 |
| 32 | Тульская ул, 70, Тульская,70 Маст.ОТО УВД (гвс) | БД 0409/00/4Г от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.070155 | - | 0.070155 |
| 33 | Тульская ул, 70, Тульская,70 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.217800 | - | - | - | 0.217800 |
| 34 | Тульская ул, 70, Тульская,70 гараж (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.003827 | - | - | - | 0.003827 |
| 35 | Тульская ул, 78а, Тульская 78а неж. помещения №№ 17-19 (тепло) | 14120/00/1Т от | Региональная общественная организация "Калужская областная федерация шахмат" | КалугаТеплосеть | 0.022254 | - | - | - | 0.022254 |
| 36 | Тульская ул, 78а, ул. Тульская, 78А, ГАУК КО "Центр Наследия"(тепло) | 5273/00/4 Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.027013 | - | - | - | 0.027013 |
| 37 | Тульская ул, 78а, Тульская, 78а, ДК "Строитель" (тепло) | 659/ Тепло | Строитель ДК | КалугаТеплосеть | 0.016336 | - | - | - | 0.016336 |
| 38 | Тульская ул, 78а, Тульская,78а КО Центр народного творчества" (тепло) | БД 0275/00/3 Т | ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | КалугаТеплосеть | 0.035632 | - | - | - | 0.035632 |
| 39 | Тульская ул, 78а, Тульская 78а Обл. молодеж. центр (тепло) | БД 0660/00/4 Т | ГБУ КО "Областной молодежный центр" | КалугаТеплосеть | 0.019681 | - | - | - | 0.019681 |
| 40 | Тульская ул, 78а, ул. Тульская, д. 78А ГКУК КО "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" (тепло) | БД 5270/00/4 Т от 08.02.2021 | ГКУК Калужской области "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" | КалугаТеплосеть | 0.007718 | - | - | - | 0.007718 |
| 41 | Тульская ул, 78б, Тульская,78б,частное домовладение (тепло)(ку) | 0552 Тепло | Чернова Л.А. | КалугаТеплосеть | 4.675320 | - | - | - | 4.675320 |
| 42 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 1 (гвс) | 0340/00/4 Г | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004773 | - | 0.004773 |
| 43 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а Депозит-Плюс (тепло) (ку) | 0340/00/4 Т | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | 6.535200 | - | - | - | 6.535200 |
| 44 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) (КР на СОИ) | 0814/00/5/04 ГВС от 31.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ТСЖ Океан | КалугаТеплосеть | - | - | 0.178157 | - | 0.178157 |
| 45 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а офис N2 (тепло) (ку) | 12279/00/1Т от 01.09.2019г. | Горбатый В,В, ИП | КалугаТеплосеть | 2.201850 | - | - | - | 2.201850 |
| 46 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 2 (гвс) | 12281/00/1Г от 01.09.2019г. | Горбатый В,В, ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000252 | - | 0.000252 |
| 47 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) | 777 Тульская 80А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.018880 | - | 25.018880 |
| 48 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (тепло) ку | 777 Тульская 80А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.736750 | - | - | - | 35.736750 |
| 49 | Тульская ул, 84, Тульская,84(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 103.287760 | - | - | - | 103.287760 |
| 50 | Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 39,8 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 0.939280 | - | - | - | 0.939280 |
| 51 | Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 74 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 1.746400 | - | - | - | 1.746400 |
| 52 | Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36 кондитерский цех Комета (тепло) | 0577 Тепло | Комета-88 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.013209 | - | - | - | 0.013209 |
| 53 | Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 102.485360 | - | - | - | 102.485360 |
| 54 | Тульская ул, 92, Тульская,92(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 123.302920 | - | - | - | 123.302920 |
| 55 | Ф.Энгельса ул, 59, Ф.Энгельса,59 офис (тепло) | 0177 Тепло | Иванова И.А. офис | КалугаТеплосеть | 0.011095 | - | - | - | 0.011095 |
| 56 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 кв.47 нежилое пом.Лаврент. (тепло) (КУ) | 0357/4 Тепло | Лаврентьева В.Е. | КалугаТеплосеть | 0.660800 | - | - | - | 0.660800 |
| 57 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офис Наумова (тепло) (ку) | 0602 Тепло | Наумова В.В. | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 58 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офисное помещ.77 (тепло)(ку) | 0681/4 Т от 13.01.2014 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 59 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.944360 | - | - | - | 78.944360 |
| 60 | Ф.Энгельса ул, 63, Ф.Энгельса,63 (ж.дом) (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 81.854240 | - | - | - | 81.854240 |
| 61 | Ф.Энгельса ул, 63а, Ф.Энгельса,63а Мастерская ЖРЭУ-14 (тепло) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 0.008583 | - | - | - | 0.008583 |
| 62 | Ф.Энгельса ул, 89, ул. Ф. Энгельса, д.89, пом.2 Мартвых И.В. тепло ( ку) | 10338/00/1Т от 01.05.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 10.197560 | - | - | - | 10.197560 |
| 63 | Ф.Энгельса ул, 89, Ф.Энгельса,89(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Фридриха Энгельса 89 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.912840 | - | - | - | 73.912840 |
| 64 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 нежилое помещение ГУ (тепло)(ку) | 11992/00/4 Т от 22.07.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 9.012840 | - | - | - | 9.012840 |
| 65 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.122) (тепло) | 126 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 4.724720 | - | - | - | 4.724720 |
| 66 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.123) (тепло) | 126 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.113280 | - | - | - | 0.113280 |
| 67 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.125) (тепло) | 126 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 4.434440 | - | - | - | 4.434440 |
| 68 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 136.108280 | - | - | - | 136.108280 |

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Мелиораторов ул, 15, Мелиораторов,15-общежитие (ку) | 777 Мелиораторов 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.158410 | - | - | - | 26.158410 |
| 2 | Мелиораторов ул, 2, Мелиораторов,2-жилой дом (ку) | 777 Мелиораторов 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.940700 | - | - | - | 7.940700 |
| 3 | Мелиораторов ул, 25, Мелиораторов,25-жил.дом (ку) | 777 Мелиораторов 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.776700 | - | - | - | 9.776700 |
| 4 | Мелиораторов ул, 6, Мелиораторов,6-жилой дом (ку) | 0208Тепло г. Калуга ул. Мелиораторов дом № 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.034610 | - | - | - | 4.034610 |
| 5 | Тульское шоссе, 28а "ОАО Калугавт.256", Секиотово,АБК (тепло) | 0256 Тепло от 01.10.2012 г. | КАЛУГАВТОДОР АО | КалугаТеплосеть | 0.037500 | - | - | - | 0.037500 |
| 6 | Тульское шоссе, 28а "ОАО Калугавт.256", Секиотово,ремонтные боксы (тепло) | 0256 Тепло от 01.10.2012 г. | КАЛУГАВТОДОР АО | КалугаТеплосеть | 0.098000 | - | - | - | 0.098000 |

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (гвс) | 0463 ГВС | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 2 | М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (тепло) (ку) | 0463 Тепло | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 1.401840 | - | - | - | 1.401840 |
| 3 | М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.489920 | - | 9.489920 |
| 4 | М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.359897 | - | 1.359897 |
| 5 | М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 45.512600 | - | - | - | 45.512600 |
| 6 | М.Горького ул, 4/26, Горького,4/26-ж.дом 1969г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.377960 | - | - | - | 78.377960 |
| 7 | М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 5 эт.блок | 0617/00/5/04 ГВС от 31.07.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2018г.) | РЕМОНТНИК ТСЖ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.239614 | - | 0.239614 |
| 8 | М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 9 эт.блок | 0617/00/5/04 ГВС от 31.07.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2018г.) | РЕМОНТНИК ТСЖ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.464844 | - | 0.464844 |
| 9 | М.Горького ул, 6 "гвс", Горького,6-ТСЖ"Ремонтник"гвс (гвс) | 777 Максима Горького 6 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.293760 | - | 12.293760 |
| 10 | М.Горького ул, 6а, М.Горького ул, 6а "ООО "Лендри"" | 0070/00/2 Тепло от 12.05.2000 | Лэндри (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.059260 | - | - | - | 0.059260 |
| 11 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Сапичева Ж.В.пром.маг. (тепло) (ку) | 0013 Тепло | Сапичева Жанна Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 12 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/бывш.кв.50/гвс (гвс) | 0017 ГВС | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/быв.кв.50/от. (тепло) (ку) | 0017 Тепло | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"гвс (гвс) | 0049 ГВС | ФАНТАЗИЯ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002420 | - | 0.002420 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"от. (тепло) (ку) | 0049 Тепло | ФАНТАЗИЯ ООО | КалугаТеплосеть | 2.773000 | - | - | - | 2.773000 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова гвс (гвс) | 0149 ГВС | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000659 | - | 0.000659 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова от. (тепло) (КУ) | 0149 Тепло | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (гвс) | 0227 ГВС | Матвеева Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001926 | - | 0.001926 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (тепло)(ку) | 0227 Тепло | Матвеева Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.139880 | - | - | - | 1.139880 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник М.З.гвс (гвс) | 0293 ГВС | Абольник М.З | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 21 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник от. (тепло) (ку) | 0293 Тепло | Абольник М.З | КалугаТеплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-пром.маг.Никанович гвс (гвс) | 0451 ГВС от 01.06.2006 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-.магагазин Никанович (тепло) ( ку) | 0451 Тепло от 01.06.2006 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.397120 | - | - | - | 1.397120 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 10 пром.маг. (тепло)(ку) | 0510/00/2 Т | Федосенкова И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 5 (тепло)(ку) | 0510/00/2 Т | Федосенкова И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников гвс (гвс) | 0512/2 Г | Садовников Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников от. (тепло) (ку) | 0512/2 Тепло | Садовников Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-аптека (тепло) (ку) | 0582 Тепло от 01.06.2006 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 3, ул.Маршала Жукова, д.3 тепло (ку) | 10337/00/2Т от 01.03.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 4.878120 | - | - | - | 4.878120 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д. 1972г.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.721463 | - | 0.721463 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 60.852600 | - | - | - | 60.852600 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 корп.1-неж.пом.Мартвых А. (тепло)(ку) | 0540/00/2 Тепло | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 3.702840 | - | - | - | 3.702840 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к.1-ж.д 1980г.6эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.574971 | - | 0.574971 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к1-ж.д.1980г.6эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 17.924200 | - | - | - | 17.924200 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.(гвс) Гулюк Е.Н. | 0158 ГВС | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | 0158 Тепло | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 1.156400 | - | - | - | 1.156400 |
| 39 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"гвс (гвс) | 0280 ГВС | Печникова Н.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000039 | - | 0.000039 |
| 40 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"от. (тепло)(ку) | 0280 Тепло от 01.11.2006 г. | Печникова Н.Г. | КалугаТеплосеть | 1.019520 | - | - | - | 1.019520 |
| 41 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г.пром.маг. гвс (гвс) | 0429 ГВС | Косушкин В.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 42 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г. пром.маг.от. (тепло) (ку) | 0429/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Косушкин В.Г. | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 43 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом. (гвс) Гулюк Е.Н. | 0578 ГВС | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000479 | - | 0.000479 |
| 44 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | 0578 Тепло | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 1.371160 | - | - | - | 1.371160 |
| 45 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 м-н"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | 0631/00/2 Тепло от 12.12.2018 г. | Сероженко В.С. | КалугаТеплосеть | 2.074440 | - | - | - | 2.074440 |
| 46 | Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова, д.5 пом.7 ( тепло) (ку) | 12063/00/2 Т от 01.03.2019 г. | Анисимова Наталия Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 47 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10(тепло) (ку) | 13580/00/3 Т от 19.02.2020 г. | Чирин Валентин Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 48 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10 гвс (гвс) | 13581/00/3 Г от 19.02.2020 г. | Чирин Валентин Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 49 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм.Шарм от. (тепло) (ку) | 14632/00/2 Т | Чупрунова Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.085600 | - | - | - | 1.085600 |
| 50 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм."Шарм"гвс (гвс) | 14633/00/2 ГВС | Чупрунова Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000983 | - | 0.000983 |
| 51 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.136960 | - | 10.136960 |
| 52 | Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.361885 | - | 2.361885 |
| 53 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 68.338520 | - | - | - | 68.338520 |
| 54 | Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 помещение №71 (КУ) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.269680 | - | - | - | 1.269680 |
| 55 | Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткомплекс (гвс) | БД 0205/00/2 Г | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013104 | - | 0.013104 |
| 56 | Суворова ул, 179, Суворова,179-велобаза (тепло) | БД 0205/00/2 Т | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | 0.010986 | - | - | - | 0.010986 |
| 57 | Суворова ул, 179, Суворова,179-гараж (тепло) | БД 0205/00/2 Т | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | 0.007327 | - | - | - | 0.007327 |
| 58 | Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткорп (тепло) | БД 0205/00/2 Т | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | 0.018275 | 0.088903 | - | - | 0.107178 |
| 59 | Суворова ул, 181, Суворова,181-ж.дом 1975г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.724880 | - | - | - | 78.724880 |
| 60 | Суворова ул, 183, Суворова ул, 183, Суворова ул, 183 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.300677 | - | 0.300677 |
| 61 | Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.215360 | - | 11.215360 |
| 62 | Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 32.596320 | - | - | - | 32.596320 |
| 63 | Суворова ул, 185, Суворова,185 -маг."День и ночь" (тепло) | 0256 Тепло от 01.06.2006 г. | Вепрынцева Ольга Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.002870 | - | - | - | 0.002870 |
| 64 | Суворова ул, 188, Суворова ул, 188, Суворова ул, 188 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/04 Г от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.279030 | - | 3.279030 |
| 65 | Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт.гвс (ку) | 777 Суворова 188 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.097600 | - | 15.097600 |
| 66 | Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт. (ку) | 777 Суворова 188 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 110.570720 | - | - | - | 110.570720 |
| 67 | Ф.Энгельса ул, 11, Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 108.963560 | - | - | - | 108.963560 |
| 68 | Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13-баня №1 (гвс) | БД 0073/00/2 Г от 24.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.072800 | - | 0.072800 |
| 69 | Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13- баня №1 (тепло) | БД 0073/00/2 Т от 17.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.071211 | - | - | - | 0.071211 |
| 70 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (гвс) | 0138 ГВС | Богачева Ирина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000105 | - | 0.000105 |
| 71 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (тепло)(ку) | 0138 Тепло | Богачева Ирина Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.979400 | - | - | - | 0.979400 |
| 72 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (гвс) | 0401 ГВС | Белоус Е.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000217 | - | 0.000217 |
| 73 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (тепло) (ку) | 0401 Тепло | Белоус Е.А. | КалугаТеплосеть | 1.399480 | - | - | - | 1.399480 |
| 74 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Сосова (тепло)(ку) | 0543/00/2 Тепло | Сосова Е.С. | КалугаТеплосеть | 1.541080 | - | - | - | 1.541080 |
| 75 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.888674 | - | 2.888674 |
| 76 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.195520 | - | 19.195520 |
| 77 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 109.008400 | - | - | - | 109.008400 |
| 78 | Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-помещ.1 (тепло) (ку) | 0301 Тепло от 01.01.2012 г. | Храпонов А.И. | КалугаТеплосеть | 2.603080 | - | - | - | 2.603080 |
| 79 | Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 73.863280 | - | - | - | 73.863280 |
| 80 | Чижевского ул, 22, Чижевского,22-ж.дом 1975г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 22.162760 | - | - | - | 22.162760 |
| 81 | Чижевского ул, 24, Чижевского,24-ж.дом 1959г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 74.148840 | - | - | - | 74.148840 |

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Заводская ул, 57, Заводская,57 (тепло) | БД 13505/00/2Т от 11.02.2021 г. | ГБУ КО "Дирекция парков" | КалугаТеплосеть | 0.240000 | - | - | - | 0.240000 |
| 2 | Заводская ул, 57, Заводская,57 город (ку) (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 2.990538 | - | - | - | 2.990538 |
| 3 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.гвс (гвс) | 0289 ГВС | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 4 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.от. (тепло) | 0289 Тепло | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002593 | - | - | - | 0.002593 |
| 5 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 6 | Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.494512 | - | 3.494512 |
| 7 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 107.417800 | - | - | - | 107.417800 |
| 8 | Песчаная ул, 2, Песчаная,2-ж.дом 1978г. (ку) | 777 Песчаная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.729880 | - | - | - | 60.729880 |
| 9 | Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" ГВС", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд"гвс (гвс) | БД 0572/00/2 Г от 07.12.20г | ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.712000 | - | 0.712000 |
| 10 | Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.080228 | - | 0.080228 |
| 11 | Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. гвс (ку) | 777 Стекольная 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 4.592640 | - | 4.592640 |
| 12 | Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. от. (ку) | 777 Стекольная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.520030 | - | - | - | 17.520030 |
| 13 | Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5/04 Г от 10.01.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.01.2019г.) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.014973 | - | 1.014973 |
| 14 | Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.гвс (ку) | 777 Стекольная 26 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 40.934400 | - | 40.934400 |
| 15 | Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.от (ку) | 777 Стекольная 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 104.845360 | - | - | - | 104.845360 |
| 16 | Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.080228 | - | 0.080228 |
| 17 | Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт.гвс (ку) | 777 Стекольная 4 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.995200 | - | 2.995200 |
| 18 | Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт. от. (ку) | 777 Стекольная 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.808580 | - | - | - | 16.808580 |
| 19 | Хрустальная ул, 1, Хрустальная ул.1 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.211797 | - | 1.211797 |
| 20 | Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (гвс) | 777 Хрустальная 1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.437080 | - | 14.437080 |
| 21 | Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (тепло)(ку) | 777 Хрустальная 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.197200 | - | - | - | 50.197200 |
| 22 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10- помещение; 1 ввод (тепло)(ку) | 10007/00/2 Т от 22.01.2018 г. | Иванов Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.651360 | - | - | - | 0.651360 |
| 23 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 4 (тепло)(ку) | 14694/00/1Т от 30.04.2021г. | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.415360 | - | - | - | 0.415360 |
| 24 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 5 (тепло)(ку) | 14695/00/1Т от 30.04.2021г. | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.959440 | - | - | - | 2.959440 |
| 25 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 6 (тепло)(ку) | 14696/00/1Т от 30.04.2021г. | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.824280 | - | - | - | 1.824280 |
| 26 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-маг.Торгово-офисное помещение (гвс) | 4063/00/2 Г | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001348 | - | 0.001348 |
| 27 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 5288/00/5/04 Г от 24.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН | КалугаТеплосеть | - | - | 0.385641 | - | 0.385641 |
| 28 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.313280 | - | 15.313280 |
| 29 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.от (ку) | 777 Хрустальная 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.092760 | - | - | - | 97.092760 |
| 30 | Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен. пребыв. не (гвс) | БД 0316/00/2Г от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013257 | - | 0.013257 |
| 31 | Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен.преб.несов. (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 32 | Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18-ООО"Любава"гвс (гвс) | 0091 ГВС | Любава (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005547 | - | 0.005547 |
| 33 | Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18 ООО "Любава"от. (тепло) | 0091 Тепло | Любава (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.283000 | - | - | - | 0.283000 |
| 34 | Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 гвс (гвс) | БД 0444/00/2 Г от 20.01.2021 г. | Отдел 7 УО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018182 | - | 0.018182 |
| 35 | Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 отопл. (тепло) | БД 0444/00/2 Т от 20.01.2021 г. | Отдел 7 УО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.367126 | - | - | - | 0.367126 |
| 36 | Хрустальная ул, 34 "а", Хрустальная,34 а ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.013120 | - | - | - | 0.013120 |
| 37 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 (бойлер) | 12622/00/1 Т от 01.09.2019г. | Тихонов Владимир Геннадиевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012180 | - | 0.012180 |
| 38 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 ку (тепло) | 12622/00/1 Т от 01.09.2019г. | Тихонов Владимир Геннадиевич | КалугаТеплосеть | 0.651570 | - | - | - | 0.651570 |
| 39 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная,44/2 тепло (офисы в жилом доме) (ку) | 13460/00/1 Т от | СУ-155 АО | КалугаТеплосеть | 4.090350 | - | - | - | 4.090350 |
| 40 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 (бойлер) | 14676/00/1 Т | Лагидзе Роланд Давидович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000102 | - | 0.000102 |
| 41 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 ку (тепло) | 14676/00/1 Т | Лагидзе Роланд Давидович | КалугаТеплосеть | 0.651570 | - | - | - | 0.651570 |
| 42 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (бойлер) | 1959/00/5 Т от 03.09.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 36.802560 | - | 36.802560 |
| 43 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (тепло) | 1959/00/5 Т от 03.09.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | 109.357200 | - | - | - | 109.357200 |
| 44 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (КРнаСОИ) | 1959/00/5 Т от 03.09.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.723174 | - | 3.723174 |
| 45 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (КР на СОИ) | 1934/00/5/04 Т от 22.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.107481 | - | 5.107481 |
| 46 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (бойлер) | 777 Хрустальная 44/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 61.337600 | - | 61.337600 |
| 47 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Хрустальная 44/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 93.133440 | - | - | - | 93.133440 |
| 48 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 потери в сети | 9448/00/2 Т от 01.11.2017г. | ООО "ИК "Триумфальная арка" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения (тепло) | 13460/00/1 Т от | СУ-155 АО | КалугаТеплосеть | 9.759120 | - | - | - | 9.759120 |
| 50 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная ул, 44/4 бойлер (КР на СОИ) | 1908/00/5/04 Т от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.585495 | - | 4.585495 |
| 51 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (бойлер) | 777 Хрустальная 44/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 55.203840 | - | 55.203840 |
| 52 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Хрустальная 44/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.985720 | - | - | - | 182.985720 |
| 53 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение (ку) (тепло) | 13463/00/1 Т от | СУ-155 АО | КалугаТеплосеть | 5.733150 | - | - | - | 5.733150 |
| 54 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (бойлер) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.985280 | - | 27.985280 |
| 55 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (ку) (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 146.234730 | - | - | - | 146.234730 |
| 56 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 Офис УК (ку) (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 1.986900 | - | - | - | 1.986900 |
| 57 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д.(КРнаСОИ) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. ( потребление ГВС на ОДН) | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.506128 | - | 5.506128 |
| 58 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 (бойлер) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.659840 | - | 21.659840 |
| 59 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 145.750770 | - | - | - | 145.750770 |
| 60 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 нежилое помещение (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 7.720050 | - | - | - | 7.720050 |
| 61 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6(КРнаСОИ) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. ( потребление ГВС на ОДН) | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.506128 | - | 5.506128 |
| 62 | Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.734720 | - | 0.734720 |
| 63 | Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | 777 Хрустальная 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.779700 | - | - | - | 6.779700 |
| 64 | Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 7 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.795520 | - | 2.795520 |
| 65 | Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | 777 Хрустальная 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.965540 | - | - | - | 7.965540 |
| 66 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.523726 | - | 2.523726 |
| 67 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.470080 | - | 17.470080 |
| 68 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8 неж.пом.(тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 12.685000 | - | - | - | 12.685000 |
| 69 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 183.796800 | - | - | - | 183.796800 |
| 70 | Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 71 | Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | 777 Хрустальная 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.135640 | - | - | - | 8.135640 |
| 72 | Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.079108 | - | 0.079108 |
| 73 | Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (гвс) | 777 пер. Хрустальный 1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 74 | Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.572267 | - | - | - | 25.572267 |
| 75 | Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.059331 | - | 0.059331 |
| 76 | Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 ж.д. гвс (ку) | 777 пер. Хрустальный 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.789120 | - | 6.789120 |
| 77 | Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 "ж.д." | 777 пер. Хрустальный 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.399200 | - | - | - | 22.399200 |
| 78 | Хрустальный пер, 13, пер. Хрустальный 13-общ.1968г. (ку) | 777 пер. Хрустальный 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.926310 | - | - | - | 6.926310 |
| 79 | Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (гвс) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 5.095440 | - | 5.095440 |
| 80 | Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.061062 | - | 0.061062 |
| 81 | Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.650410 | - | - | - | 20.650410 |
| 82 | Хрустальный пер, 5, пер. Хрустальный д. 5 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.741090 | - | - | - | 33.741090 |
| 83 | Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.521853 | - | 0.521853 |
| 84 | Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (гвс) | 777 пер. Хрустальный 7 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.581520 | - | 9.581520 |
| 85 | Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (тепло) | 777 пер. Хрустальный 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.964200 | - | - | - | 50.964200 |
| 86 | Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104349 | - | 0.104349 |
| 87 | Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (гвс) | 777 пер. Хрустальный 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.694080 | - | 5.694080 |
| 88 | Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.778930 | - | - | - | 20.778930 |
| 89 | Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.710379 | - | 0.710379 |
| 90 | Чехова ул, 11 "гвс", Чехова,11-ж.дом 1998г.5эт. гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 91 | Чехова ул, 15., Чехова ул, 15., Чехова ул, 15. гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.245459 | - | 0.245459 |
| 92 | Чехова ул, 15., Чехова,15-общ.5эт.гвс (ку) | 777 Чехова 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.327330 | - | 27.327330 |
| 93 | Чехова ул, 9 "гвс", Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"гвс (гвс) | БД 0567/00/2 Г от 25.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045000 | - | 0.045000 |

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Стекольная ул, 36, Стекольная,36-ж.д. от (ку) | 777 Стекольная 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.786000 | - | - | - | 30.786000 |
| 2 | Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.124600 | - | 0.124600 |
| 3 | Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 27 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.583780 | - | 6.583780 |
| 4 | Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.от (ку) | 777 Хрустальная 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.355600 | - | - | - | 21.355600 |
| 5 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.№26 (ку) (тепло) | 0561/00/2 Т | ПАРАДИЗ ООО | КалугаТеплосеть | 0.299720 | - | - | - | 0.299720 |
| 6 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.212816 | - | 0.212816 |
| 7 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.№26 (гвс) | 4119/00/2 Г | ПАРАДИЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000057 | - | 0.000057 |
| 8 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (ку) (тепло) | 4136/00/2 Т | ООО"Градус" | КалугаТеплосеть | 1.699200 | - | - | - | 1.699200 |
| 9 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (гвс) | 4142/00/2 Г | ООО"Градус" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000130 | - | 0.000130 |
| 10 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 33 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.326580 | - | 19.326580 |
| 11 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.490000 | - | - | - | 65.490000 |
| 12 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.282840 | - | 0.282840 |
| 13 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-(помещение) (ку) (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.292640 | - | - | - | 0.292640 |
| 14 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.518600 | - | - | - | 47.518600 |
| 15 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 35 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 20.638170 | - | 20.638170 |
| 16 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.581184 | - | 0.581184 |
| 17 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.945600 | - | 33.945600 |
| 18 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 77.337200 | - | - | - | 77.337200 |
| 19 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (ку тепло) | 5174/00/2 Т от 01.04.2015 | Садова Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | 3.091600 | - | - | - | 3.091600 |
| 20 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (гвс) | 5175/00/2 Г от 01.04.2015 | Садова Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000703 | - | 0.000703 |
| 21 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 22 | Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.667942 | - | 0.667942 |
| 23 | Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 38.937600 | - | 38.937600 |
| 24 | Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 107.023640 | - | - | - | 107.023640 |
| 25 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-"Лик" (гвс) | 0123 ГВС | ЛИК ООО МПП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002200 | - | 0.002200 |
| 26 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-"Лик" (тепло)(ку) | 0123 Тепло | ЛИК ООО МПП | КалугаТеплосеть | 2.581840 | - | - | - | 2.581840 |
| 27 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.745558 | - | 0.745558 |
| 28 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.134080 | - | 41.134080 |
| 29 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 108.085640 | - | - | - | 108.085640 |
| 30 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-аптечный пункт (тепло) (КУ) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.849600 | - | - | - | 0.849600 |
| 31 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.581931 | - | 0.581931 |
| 32 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.356160 | - | 27.356160 |
| 33 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 74.517000 | - | - | - | 74.517000 |
| 34 | Хрустальная ул, 56, ул.Хрустальная, д. 56, кв. 68 | № СФ 13534/00/2 Т от 05.02.2020 г. | Беляева Ольга Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.479080 | - | - | - | 0.479080 |
| 35 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56 ООО "Стройсистема" (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.175280 | - | - | - | 1.175280 |
| 36 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.315160 | - | - | - | 2.315160 |
| 37 | Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.594618 | - | 0.594618 |
| 38 | Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 28.154880 | - | 28.154880 |
| 39 | Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.от (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 75.807920 | - | - | - | 75.807920 |
| 40 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.869383 | - | 0.869383 |
| 41 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.489280 | - | 31.489280 |
| 42 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.от (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 64.215600 | - | - | - | 64.215600 |
| 43 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.074782 | - | - | - | 0.074782 |
| 44 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003540 | - | 0.003540 |
| 45 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.627828 | - | 0.627828 |
| 46 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.947200 | - | 32.947200 |
| 47 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 77.537800 | - | - | - | 77.537800 |
| 48 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-Борис М.В. (тепло)(ку) | 8976/00/2 Т | Борис Михаил Васильевич | КалугаТеплосеть | 2.454400 | - | - | - | 2.454400 |
| 49 | Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.798576 | - | 0.798576 |
| 50 | Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64 ж.д.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.532160 | - | 43.532160 |
| 51 | Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64-ж.д.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 109.924080 | - | - | - | 109.924080 |
| 52 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 104.446520 | - | - | - | 104.446520 |
| 53 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.917954 | - | 0.917954 |
| 54 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 66 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 26.757120 | - | 26.757120 |
| 55 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-Родник от. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.721080 | - | - | - | 2.721080 |
| 56 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.537000 | - | - | - | 2.537000 |
| 57 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66- Родник гвс (гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000541 | - | 0.000541 |
| 58 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.249201 | - | 0.249201 |
| 59 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 68 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.910360 | - | 25.910360 |
| 60 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 68 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 85.068560 | - | - | - | 85.068560 |
| 61 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.692760 | - | - | - | 2.692760 |
| 62 | Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.676120 | - | 0.676120 |
| 63 | Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 28.901120 | - | 28.901120 |
| 64 | Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 72.721040 | - | - | - | 72.721040 |
| 65 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72- опс № 28 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001089 | - | 0.001089 |
| 66 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72 опс № 28 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.625600 | - | - | - | 4.625600 |
| 67 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.262512 | - | 0.262512 |
| 68 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 72 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.776320 | - | 14.776320 |
| 69 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 72 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.063560 | - | - | - | 44.063560 |
| 70 | Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.706550 | - | 0.706550 |
| 71 | Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.037760 | - | 50.037760 |
| 72 | Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 107.795360 | - | - | - | 107.795360 |

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Котельная д. Шопино, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Молодежная (д.Шопино) ул, 6, Молодежная (д.Шопино) 6,ж.д. 1980 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 34.470900 | - | - | - | 34.470900 |
| 2 | Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Новая 15 (д.Шопино) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.463166 | - | - | - | 0.463166 |
| 3 | Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - центральное отопление | 777 Новая 15 (д.Шопино) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.668461 | - | - | - | 24.668461 |
| 4 | Новая (д.Шопино) ул, 5, Новая,5 Начальная школа N33 (тепло) | БД 0236/00/1 Т от 22.01.2021г | Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.019983 | - | - | - | 0.019983 |
| 5 | Центральная (д.Шопино) ул, 1, д.Шопино,Центральная,1столовая (тепло) | 0150 Тепло | СПЗССК "Монастырское подворье" | КалугаТеплосеть | 0.023580 | - | - | - | 0.023580 |
| 6 | Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Колбасн.цех (тепло) | 0584 Тепло от 01.01.2013 | АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | КалугаТеплосеть | 0.007665 | - | - | - | 0.007665 |
| 7 | Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Консервн.цех (тепло) | 0584 Тепло от 01.01.2013 | АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | КалугаТеплосеть | 0.059722 | - | - | - | 0.059722 |
| 8 | Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Склад готовой продукции (тепло) | 0584 Тепло от 01.01.2013 | АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | КалугаТеплосеть | 0.036867 | - | - | - | 0.036867 |
| 9 | Центральная (д.Шопино) ул, 14, Центр,14,д/с"Поляночка"N67 (тепло) | БД 0093/00/1 Т от 11.01.2021г | Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.072342 | - | - | - | 0.072342 |
| 10 | Центральная (д.Шопино) ул, 16, Центральная (Шопино),16,ж.д.1977 (ку) | 777 д. Шопино, ул. Центральная, д.16 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.942180 | - | - | - | 39.942180 |
| 11 | Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", Шопинский СКДЦ (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.067459 | - | - | - | 0.067459 |
| 12 | Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", шопинский СКДЦ потери до т/счетч (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 13 | Центральная (д.Шопино) ул, 2, д.Шопино, Центральная, 2 опс (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.006672 | - | - | - | 0.006672 |
| 14 | Центральная (д.Шопино) ул, 2, Центральная,2, Шопино (тепло) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.018758 | - | - | - | 0.018758 |
| 15 | Центральная (д.Шопино) ул, 2 "ростелеком", п.Шопино (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.006489 | - | - | - | 0.006489 |
| 16 | Центральная (д.Шопино) ул, 23 "Гор.больн.5", Шопинский ФАП,Центральная,23 (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.006581 | - | - | - | 0.006581 |
| 17 | Центральная (д.Шопино) ул, 3, п.Шопино,ул.Центральная,д.3 магазин (тепло) | 4159/00/1 Т | Ярошенко Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.019000 | - | - | - | 0.019000 |
| 18 | д. Шопино "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,контора,строение 1 (тепло) | 0096/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.039300 | - | - | - | 0.039300 |
| 19 | д. Шопино "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,строение 3 комбинат быт.обсл. (тепло) | 0096/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.003590 | - | - | - | 0.003590 |
| 20 | Центральная (д.Шопино) ул, 3в "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,ул. Центральная , 3 в ,Дмитриева С.В.(2 этаж) (тепло)(ку) | 8467/00/5 Тепло от 01.01.2017 г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.557250 | - | - | - | 3.557250 |
| 21 | Центральная (д.Шопино) ул, 4 "Наркология", Центр.4,нарк.больница (тепло) | БД 0091/00/1 Т | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.049000 | - | - | - | 0.049000 |
| 22 | Школьная (д. Шопино) ул, 11, МОУ СШ N 33ла N 33,ул.Школьная,11 (тепло) | БД 0236/00/1 Т от 22.01.2021г | Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.151399 | - | - | - | 0.151399 |
| 23 | Школьная (д. Шопино) ул, 14, Школьн.14,общежитие 1979 (ку) (тепло) | 777 Школьная 14 (д. Шопино) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.641230 | - | - | - | 20.641230 |

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Ленина ул, 63/10, ул.Ленина, д. 63/10, пом. 1, 3, 4 (тепло) (ку) | 0064 Тепло | Сюрин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 2 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63.10 магазин Завьялова (тепло) | 0138 Тепло | Завьялова В.Г. | КалугаТеплосеть | 0.001622 | - | - | - | 0.001622 |
| 3 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Оптика" Финкельш. (тепло)(ку) | 0178 Тепло | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 4 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Финкельштейн (тепло)(ку) | 0178 Тепло | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 5 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Подружки" Белокоп. (тепло) | 0181 Тепло | Белокопытова Елена Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.002074 | - | - | - | 0.002074 |
| 6 | Ленина ул, 63/10, Ленина,д. 63/10, пом. 1-3 (тепло)(ку) | 0252 Тепло | Яцевич В.О. | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 7 | Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло) (ку) | 0314/00/4 Тепло от 01.04.2016 г. | Чернин И.С. | КалугаТеплосеть | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 8 | Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло)( ку) | 0317 Тепло | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.750480 | - | - | - | 0.750480 |
| 9 | Ленина ул, 63/10, ул.Ленина,63/10, пом. 1-4 (тепло) (ку) | 0348 Тепло | Тюрина Наталья Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 10 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Смирнова (тепло) | 0466 Тепло от 01.01.2010 г. | Смирнова Е.А. | КалугаТеплосеть | 0.004081 | - | - | - | 0.004081 |
| 11 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Афонина (тепло)(ку) | 0573/00/4 Т от 01.07.2016 г. | Афонина О.В. | КалугаТеплосеть | 0.802400 | - | - | - | 0.802400 |
| 12 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 50.551200 | - | - | - | 50.551200 |
| 13 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Данилова (тепло) | 6901/00/4 Т | Данилова Ангелина Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.097400 | - | - | - | 1.097400 |
| 14 | Ленина ул, 65, Ленина,65 магазин Голикова (тепло)(ку) | 0420 Тепло от 30.07.2007 г | Голикова Л.Н. | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 15 | Ленина ул, 65, Ленина,65(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Ленина 65 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 110.591960 | - | - | - | 110.591960 |
| 16 | Ленина ул, 65а, Ленина,65а Дом Толстых (тепло) | 0263 Тепло | Купидон (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.041916 | - | - | - | 0.041916 |
| 17 | Ленина ул, 65б, Ленина,65б(тяг.подст.) (тепло) | БД 0345/00/4 Т | МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.020901 | - | - | - | 0.020901 |
| 18 | Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.1 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.019046 | - | - | - | 0.019046 |
| 19 | Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.7 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.003099 | - | - | - | 0.003099 |
| 20 | Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Данилова (тепло)(ку) | 0050/00/4 Т от 13.06.2017г. | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 21 | Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Сергеев (тепло)(ку) | 0180 Тепло | ИП Сергеев Вадим Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.752840 | - | - | - | 0.752840 |
| 22 | Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Быков (тепло)(ку) | 0276 Тепло от 03.08.2006 г. | Быков М.И. | КалугаТеплосеть | 0.783520 | - | - | - | 0.783520 |
| 23 | Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Ефремов (тепло)(ку) | 0308 Тепло от 27.10.2006 г. | Ефремов Александр Валерьевич | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 24 | Ленина ул, 67, Ленина,67 промтоварный маг.Комаров (тепло)(ку) | 0381/00/4 Т от 13.06.2017 г. | Комаров Ю.А. | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 25 | Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Федоров (тепло)(ку) | 0401 Тепло от 14.06.2006 г. | Федоров Г.А. | КалугаТеплосеть | 0.821280 | - | - | - | 0.821280 |
| 26 | Ленина ул, 67, Ленина,67(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 58.221200 | - | - | - | 58.221200 |
| 27 | Суворова ул, 143, Суворова,143 учебный корпус (тепло) | БД 0061/00/4 Т от 28.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | КалугаТеплосеть | 0.550000 | - | - | - | 0.550000 |
| 28 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение (тепло) банк (ку) | 3804/00/4 Т | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | 7.601813 | - | - | - | 7.601813 |
| 29 | Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. тепло(ку) | 5688/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Головашкина Е.Г. | КалугаТеплосеть | 0.700735 | - | - | - | 0.700735 |
| 30 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 блок В, 23 кв.ж/д (тепло) | 777 Суворова 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.672490 | - | - | - | 26.672490 |
| 31 | Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) | 777 Суворова 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.222887 | - | - | - | 50.222887 |
| 32 | Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) - индивидуальное отопление | 777 Суворова 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.153645 | - | - | - | 0.153645 |
| 33 | Суворова ул, 147/1, Суворова,147,кор.1 офис (тепло) | 0332 Тепло | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | 0.010038 | - | - | - | 0.010038 |
| 34 | Суворова ул, 147/1, Суворова,147 корп.1 с пристр.ж/д ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 147/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.804080 | - | - | - | 10.804080 |
| 35 | Суворова ул, 151 "отоп", Суворова,151(ж.дом) 5эт. ЖЭУ-7 (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 49.088000 | - | - | - | 49.088000 |
| 36 | Суворова ул, 153, Суворова,153 офис Морозов (тепло)(ку) | 0077/00/4 Т | Морозов Д.Л. | КалугаТеплосеть | 0.738990 | - | - | - | 0.738990 |
| 37 | Суворова ул, 153, Суворова,153(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 153 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.335440 | - | - | - | 8.335440 |
| 38 | Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 парикмахерская (ку) (тепло) | 10103/00/3 Т | Перепелова Лилия Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.969960 | - | - | - | 0.969960 |
| 39 | Суворова ул, 153/1, Суворова,153к.1(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 38.373600 | - | - | - | 38.373600 |
| 40 | Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 ДПК "Вятичи" Сод. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 0.870840 | - | - | - | 0.870840 |
| 41 | Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 стомат.кабинет (тепло) | 0628 Тепло | Стоматология топ Дент (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.004056 | - | - | - | 0.004056 |
| 42 | Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 Паралиенов В.В. (тепло)(ку) | 11229/00/4 Т от 24.12.2018 г. | Паралиенов Владимир Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.732240 | - | - | - | 1.732240 |
| 43 | Суворова ул, 153/2, Суворова,153, корпус 2 ж/д (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 72.126320 | - | - | - | 72.126320 |
| 44 | Суворова ул, 153/3, Суворова,153к.3(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 75.071600 | - | - | - | 75.071600 |
| 45 | Суворова ул, 153/4, Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 77.051640 | - | - | - | 77.051640 |
| 46 | Суворова ул, 153/5, Суворова,153к.5(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 153/5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.887360 | - | - | - | 59.887360 |
| 47 | Суворова ул, 155, Суворова,155(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 155 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.543720 | - | - | - | 42.543720 |
| 48 | Суворова ул, 157, Суворова,157(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 157 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 67.057040 | - | - | - | 67.057040 |
| 49 | Суворова ул, 157, Суворова,157 офис Лабай (тепло)(ку) | 8878/00/4 Т от 31.05.2017 г. | Лабай А.В. | КалугаТеплосеть | 1.505680 | - | - | - | 1.505680 |
| 50 | Суворова ул, 159, Суворова,159, кв. 1 (тепло)(ку) | 0370 Тепло | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.000640 | - | - | - | 1.000640 |
| 51 | Суворова ул, 159, Суворова,159(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 159 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.920160 | - | - | - | 66.920160 |
| 52 | Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а админ.здание (тепло) | 0349 Тепло | Калугагазстрой ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.072820 | - | - | - | 0.072820 |
| 53 | Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а потери (тепло) | 0349 Тепло | Калугагазстрой ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 54 | Ф.Энгельса ул, 12 "15 шк", Ф.Энгельса,12,школа N 15 (тепло) | БД 0125/00/4 Т | Отдел 8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N15" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.430074 | - | - | - | 0.430074 |
| 55 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а гимназия 24 (тепло) | БД 0124/00/4 Т от 21.01.2021г. | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.271117 | - | - | - | 0.271117 |
| 56 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф. Энгельса 12 а, потери отопление (тепло) | БД 0368/00/2 Т | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 57 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-прист.от (тепло) | БД 0368/00/2 Т | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.106102 | 0.178500 | - | - | 0.284602 |
| 58 | Чижевского ул, 12, Чижевского.12 парикмахерская (тепло)(ку) | 0243/00/4 Т от 04.07.2018 г. | Макаров Владимир Игоревич | КалугаТеплосеть | 1.406560 | - | - | - | 1.406560 |
| 59 | Чижевского ул, 12, Чижевского,12 салон "Альба' (тепло) (ку) | 0285/00/4 Тепло от 01.04.2016 г. | Мишина Е.Н. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.496240 | - | - | - | 1.496240 |
| 60 | Чижевского ул, 12, Чижевского,12,ж.д. ЖЭУ-7 (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 70.726840 | - | - | - | 70.726840 |

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Багговута ул, 12, Багговута,12 ж/д 1988г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 66.358480 | - | - | - | 66.358480 |
| 2 | Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г. от (ку) | 777 пер. Калинина 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 53.534088 | - | - | - | 53.534088 |
| 3 | Пионерская ул, 13/18 (1-50), Пионерская,13/18 -ж.д 1986г.от (ку) (кв.1-50) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 60.394760 | - | - | - | 60.394760 |
| 4 | Пионерская ул, 13/18 (51-64), Пионерская ул, 13/18 (кв.51-64) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 21.202240 | - | - | - | 21.202240 |
| 5 | Пионерская ул, 15, Пионерская,15-ж.д 1995г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 51.304840 | - | - | - | 51.304840 |
| 6 | Социалистическая ул, 3, Социалистическая,3-ж.д.1963г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 83.961720 | - | - | - | 83.961720 |
| 7 | Социалистическая ул, 4, Социалистическая,4-ж.д.1967г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 82.675520 | - | - | - | 82.675520 |
| 8 | Телевизионная ул, 1, Телевизионная,1-дом престарелых (тепло) | БД 0194/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.063790 | - | - | - | 0.063790 |
| 9 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-сад и огород (тепло)(ку) | 0005 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.433600 | - | - | - | 1.433600 |
| 10 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.пром.товар. (тепло) (ку) | 0385/00/2 Тепло от 01.05.2016 г. | Терехова Евгения Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.075200 | - | - | - | 1.075200 |
| 11 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-"Кондитерский" помещение №1 (тепло)(ку) | 0398 Тепло | Пашаев А.И. | КалугаТеплосеть | 2.083200 | - | - | - | 2.083200 |
| 12 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.прод.Пашаев помещение № 46 (тепло) (ку) | 0471 Тепло | Пашаев А.И. | КалугаТеплосеть | 2.982000 | - | - | - | 2.982000 |
| 13 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-магазин Пашаев помещение № 47 (тепло)(ку) | 0506 Тепло | Пашаев Р.И. | КалугаТеплосеть | 2.049600 | - | - | - | 2.049600 |
| 14 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-ж.д.1960г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 60.891600 | - | - | - | 60.891600 |
| 15 | Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14 к1-ж.д.1974г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 91.494840 | - | - | - | 91.494840 |
| 16 | Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14корп.1 ГЦРТДиЮ (тепло) (ку) | БД 0612/00/2 Т от 24.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 33.722040 | - | - | - | 33.722040 |
| 17 | Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2 неж.пом.39 (тепло) (ку) | 0479/00/4 Т | Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | КалугаТеплосеть | 9.647680 | - | - | - | 9.647680 |
| 18 | Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2-ж.д.1973г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 40.596720 | - | - | - | 40.596720 |
| 19 | Телевизионная ул, 3, Телевизионная,3-МОБ (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.071000 | - | - | - | 0.071000 |
| 20 | Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-ж.д.1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 45.647120 | - | - | - | 45.647120 |
| 21 | Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-город (ку) (тепло) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 22 | Телевизионная ул, 6, Телевизионная,6-общ.1954г. (ку) | 777 Телевизионная 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.047130 | - | - | - | 39.047130 |
| 23 | Телевизионная ул, 6/1, Телевизионная,6 к1-ж.д.1977г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 21.249440 | - | - | - | 21.249440 |
| 24 | Телевизионная ул, 8, Телевизионная,8-общ.1955г.от (ку) | 777 Телевизионная 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.396220 | - | - | - | 32.396220 |
| 25 | Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24 парикмахерская (тепло)(ку) | 10184/00/3 Т от 30.07.2018г | Некрасова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 2.180640 | - | - | - | 2.180640 |
| 26 | Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24-ж/д 1977г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 105.775200 | - | - | - | 105.775200 |
| 27 | Чичерина пер, 28, пер.Чичерина,28-ж/д 1967г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 73.688640 | - | - | - | 73.688640 |
| 28 | Чичерина ул, 1/5, Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.462560 | - | - | - | 59.462560 |
| 29 | Чичерина ул, 10, Чичерина,10-ж.д.1955 г.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 66.130400 | - | - | - | 66.130400 |
| 30 | Чичерина ул, 10, Чичерина,10 помещ.41 (ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 6.258000 | - | - | - | 6.258000 |
| 31 | Чичерина ул, 11, Чичерина,11-ж.д.1955г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 63.338800 | - | - | - | 63.338800 |
| 32 | Чичерина ул, 11, Чичерина,11-биб-ка фил. N9 от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.621200 | - | - | - | 8.621200 |
| 33 | Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."МясКо" (тепло)(ку) | 0066 Тепло от 01.11.2015 | Выборнова Наталья Борисовна | КалугаТеплосеть | 1.310400 | - | - | - | 1.310400 |
| 34 | Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."Праздничный" (тепло) (ку) | 0369 Тепло | Бархан (ООО) | КалугаТеплосеть | 5.499200 | - | - | - | 5.499200 |
| 35 | Чичерина ул, 12, Чичерина,12-ж.д.1936г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 64.041600 | - | - | - | 64.041600 |
| 36 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13- Корнеева М.Т. (тепло) (ку) | 9526/00/2 Т от 23.11.2017г. | Корнеева Мария Тихоновна | КалугаТеплосеть | 1.872615 | - | - | - | 1.872615 |
| 37 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | 0072/00/2 Т от 01.09.2014 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.752610 | - | - | - | 1.752610 |
| 38 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-маг.Промтовары" (тепло)(ку) | 0234/00/2 Т | Чирина А.В. | КалугаТеплосеть | 1.758192 | - | - | - | 1.758192 |
| 39 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-парикмахер. (тепло) (ку) | 0253 Тепло | Скляр А.Н. (парикмахерская"Алькор") | КалугаТеплосеть | 0.290241 | - | - | - | 0.290241 |
| 40 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-пром.магазин (тепло) (ку) | 0437 Тепло | Ильин А.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.903313 | - | - | - | 1.903313 |
| 41 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - индивидуальное отопление | 777 Чичерина 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.241964 | - | - | - | 0.241964 |
| 42 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - центральное отопление | 777 Чичерина 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.000747 | - | - | - | 59.000747 |
| 43 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13 торг.помещение 36 (тепло) | д/с с Велес № 669/2 Т от 01.11.2013 | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 6.672758 | - | - | - | 6.672758 |
| 44 | Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.006193 | - | - | - | 0.006193 |
| 45 | Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение 2 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.003577 | - | - | - | 0.003577 |
| 46 | Чичерина ул, 13а, Чичерина пер, 13а помещение №3 | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.003250 | - | - | - | 0.003250 |
| 47 | Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | 0366/00/2 Т от | Терещенко Н.В. | КалугаТеплосеть | 1.848000 | - | - | - | 1.848000 |
| 48 | Чичерина ул, 14, Чичерина,14-ж.д.1936г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 43.016400 | - | - | - | 43.016400 |
| 49 | Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | ДС с ООО Кристал Розница7722/00/2 Т | Сеть магазинов Калужские продукты (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.769600 | - | - | - | 1.769600 |
| 50 | Чичерина ул, 15, Чичерина,15-ж.д.1938г.от (ку) | 777 Чичерина 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.872000 | - | - | - | 46.872000 |
| 51 | Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) | БД 0115/00/2 Т | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.075074 | - | - | - | 0.075074 |
| 52 | Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) потери до т/счетчика | БД 0115/00/2 Т | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 53 | Чичерина ул, 7а, Чичерина,7а-ж.д.1960г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 30.267000 | - | - | - | 30.267000 |
| 54 | Чичерина ул, 8, Чичерина, д.8 неж. пом.4 ( тепло) ку | 10726/00/1Т от 10.10.2018г. | Даниелян Александра Андреевна | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 55 | Чичерина ул, 8, Чичерина,8-ж.д.1959г. ЖРЭУ-21 (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 41.071080 | - | - | - | 41.071080 |
| 56 | Чичерина ул, 9, Чичерина,9-общ.1956г. (ку) | 777 Чичерина 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.015250 | - | - | - | 32.015250 |
| 57 | Чичерина ул, 9а, Чичерина,9а-общ.1956г. (ку) | 777 Чичерина 9а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.937220 | - | - | - | 31.937220 |

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (гвс) | 12998/00/1Г от 01.11.2019г. | Финогенова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 2 | Билибина ул, 10, Билибина ул, 10, Билибина ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.591330 | - | 0.591330 |
| 3 | Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.724160 | - | 45.724160 |
| 4 | Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д.9эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 89.394440 | - | - | - | 89.394440 |
| 5 | Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (тепло)(ку) | Договор № 659/2 Т от 01.10.2013г. Тепло | Финогенова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.377600 | - | - | - | 0.377600 |
| 6 | Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 гвс (гвс) | 0098/00/2 Г | Марковская М.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 7 | Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 (тепло)(ку) | 0098/00/2 Т | Марковская М.С. | КалугаТеплосеть | 1.401840 | - | - | - | 1.401840 |
| 8 | Билибина ул, 2, Билибина,2-Прошин В.А."Обувь" (тепло) (ку) | 0575/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Прошин В.А. | КалугаТеплосеть | 0.354000 | - | - | - | 0.354000 |
| 9 | Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение Котов А.М. (тепло) (ку) | 0702/00/2 Тепло отт 01.10.2016 г. | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.486800 | - | - | - | 1.486800 |
| 10 | Билибина ул, 2, Билибина ул, 2, Билибина ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.647817 | - | 2.647817 |
| 11 | Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 85.840640 | - | 85.840640 |
| 12 | Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 1 ВВОД кв.109-144 (4 подъезд) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 44.962720 | - | - | - | 44.962720 |
| 13 | Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 2 ВВОД кв.1-108 (1,2,3 подъезды) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 135.643360 | - | - | - | 135.643360 |
| 14 | Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение (гвс) Котов А.М. | 3847/00/2 ГВС | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 15 | Билибина ул, 2, Билибина,2 Белоцерковская Н.В. (тепло) (ку) | 7038/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Белоцерковская Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.429520 | - | - | - | 0.429520 |
| 16 | Билибина ул, 2, Билибина,2-маг."Юбочка" (тепло) (ку) | 7039/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Кузьмина Е.Ю | КалугаТеплосеть | 0.382320 | - | - | - | 0.382320 |
| 17 | Билибина ул, 2, Билибина,2-магазин (тепло)(ку) | 9147/00/2 Т от 21.09.2017 г. | Яковец Владимир Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.420080 | - | - | - | 0.420080 |
| 18 | Билибина ул, 26, Билибина,26-Федотов Ю. (тепло)(ку) | 0051 Тепло | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 19 | Билибина ул, 26, Билибина,26-Силаев в."Прелесть" (тепло)(ку) | 0411/00/2 Т от 06.03.2017 г. | Силаева Валентина Степановна | КалугаТеплосеть | 0.939280 | - | - | - | 0.939280 |
| 20 | Билибина ул, 26, Билибина,26-ж.д.1969г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 72.362320 | - | - | - | 72.362320 |
| 21 | Билибина ул, 26, Билибина,26-аптека (тепло)(ку) | 9485/00/2 Т | Вахлис Б.З. | КалугаТеплосеть | 0.960520 | - | - | - | 0.960520 |
| 22 | Билибина ул, 4, Билибина,4 нежилое пом. №1 тепло(ку) | 12585/00/1Т от 01.09.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.790600 | - | - | - | 0.790600 |
| 23 | Билибина ул, 4, Билибина ул, 4, Билибина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.018296 | - | 3.018296 |
| 24 | Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 120.565120 | - | 120.565120 |
| 25 | Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 240.309596 | - | - | - | 240.309596 |
| 26 | Билибина ул, 8, Билибина ул, 8, Билибина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.415281 | - | 1.415281 |
| 27 | Билибина ул, 8, Билибина,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.313280 | - | 15.313280 |
| 28 | Билибина ул, 8, Билибина,8ж.д9эт. от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 134.878720 | - | - | - | 134.878720 |
| 29 | К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-новое здание шк.17 (тепло) | БД 0131/00/2 Т от 17.12.2020 | Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.268580 | - | - | - | 0.268580 |
| 30 | К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-старое здание шк.17 (тепло) | БД 0131/00/2 Т от 17.12.2020 | Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.234400 | - | - | - | 0.234400 |
| 31 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.489453 | - | 1.489453 |
| 32 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение гвс | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012296 | - | 0.012296 |
| 33 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2-ТСЖ,гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 39.137280 | - | 39.137280 |
| 34 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- ж.д. (тепло)(ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 89.663420 | - | - | - | 89.663420 |
| 35 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение (тепло) (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 2.158640 | - | - | - | 2.158640 |
| 36 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 (ку)(тепло) | 11727/00/2Т от 18.06.2019г. | ООО " Противопожарный Центр-Калуга" | КалугаТеплосеть | 6.636850 | - | - | - | 6.636850 |
| 37 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.281581 | - | 0.281581 |
| 38 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.183680 | - | 10.183680 |
| 39 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ (ку) (тепло) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 9.371450 | - | - | - | 9.371450 |
| 40 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 потери (гвс) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 41 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.245133 | - | 2.245133 |
| 42 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.170880 | - | 18.170880 |
| 43 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 182.470480 | - | - | - | 182.470480 |
| 44 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-Город (тепло) (ку) | 5246/00/2 Т от 01.07.2015 г. | Соколова Лариса Евгеньевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.191160 | - | - | - | 0.191160 |
| 45 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-бывшая лифтерная (гвс ) | 5248/00/2 Г от 01.07.2015 г | Соколова Лариса Евгеньевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000050 | - | 0.000050 |
| 46 | Московская ул, 170, Московская,170-д/сад"Белочка" (гвс) | БД 0242/00/2 Г от 26.01.2021г. | МБДОУ № 49 "БЕЛОЧКА" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032500 | - | 0.032500 |
| 47 | Московская ул, 178, Московская,178-аптека 4 (тепло)(ку) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 11.226520 | - | - | - | 11.226520 |
| 48 | Московская ул, 178, Московская,178 неж. помещение 51 (тепло)(ку) | 14623/00/1Т от 25.02.2021г. | Сычева Людмила Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.430160 | - | - | - | 1.430160 |
| 49 | Московская ул, 178, Московская,178-ж.д.1972г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 77.608600 | - | - | - | 77.608600 |
| 50 | Московская ул, 178, Московская,178 парикмахерская (тепло)(ку) | 436/ Тепло | Горбачева Наталья Александровна | КалугаТеплосеть | 0.674960 | - | - | - | 0.674960 |
| 51 | Московская ул, 180, Московская,180-промт.маг. (тепло)(ку) | 0521/00/2 Т | Чечетина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.686760 | - | - | - | 0.686760 |
| 52 | Московская ул, 180, Московская,180-ж.д.1971г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 76.721240 | - | - | - | 76.721240 |
| 53 | Московская ул, 182, Московская,182-ООО"Стоматология" (тепло)(ку) | 0287 Тепло | Стоматология ООО | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 54 | Московская ул, 182, Московская,182-ж.д.1970г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 77.408000 | - | - | - | 77.408000 |
| 55 | Московская ул, 182, Московская,182, нежилое помещение (тепло)(ку) | 7790/00/2 Т | Кузнецов Павел Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 56 | Московская ул, 184, Московская,184-ж.д.1970г.5эт. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 111.181960 | - | - | - | 111.181960 |
| 57 | Московская ул, 184а/2, Московская,184а,стр.2-Останков (тепло) | 10695/00/2 Т от 29.10.2018 г. | Останков Роман Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.003020 | - | - | - | 0.003020 |
| 58 | Московская ул, 186, Московская,186-д/с"Ивушка" (гвс) | БД 0241/00/2 Г от 18.01.2021г. | Отдел 16 МБДОУ № 41 "Ивушка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.192000 | - | 0.192000 |
| 59 | Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Окружная 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.092432 | - | - | - | 0.092432 |
| 60 | Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Окружная 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 107.615608 | - | - | - | 107.615608 |
| 61 | Окружная ул, 2, Окружная ул, 2, Окружная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.425664 | - | 1.425664 |
| 62 | Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 14.327040 | - | 14.327040 |
| 63 | Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 149.010400 | - | - | - | 149.010400 |
| 64 | Окружная ул, 4, Окружная ул, 4, Окружная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.603046 | - | 1.603046 |
| 65 | Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 70.886400 | - | 70.886400 |
| 66 | Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 1 ввод / 1 подъезд/ (тепло) (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 60.316880 | - | - | - | 60.316880 |
| 67 | Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 2 ввод / 2,3 подъезды/ (тепло) (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 68 | Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.445506 | - | 0.445506 |
| 69 | Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 20.966400 | - | 20.966400 |
| 70 | Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 46.253640 | - | - | - | 46.253640 |
| 71 | Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.428934 | - | 0.428934 |
| 72 | Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 73 | Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 46.130920 | - | - | - | 46.130920 |
| 74 | Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (гвс) | БД 0340/00/2 Г от 01.01.2021г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | КалугаТеплосеть | - | - | 0.043564 | - | 0.043564 |
| 75 | Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (тепло) | БД 0340/00/2 Т от 01.02.2021г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | КалугаТеплосеть | 0.144834 | - | - | - | 0.144834 |
| 76 | Окружная ул, 6, ул. Окружная, 6 неж.пом. (тепло) ку | 13007/00/1Т от 01.11.2019г. | Пашаев Р.И. | КалугаТеплосеть | 2.952360 | - | - | - | 2.952360 |
| 77 | Окружная ул, 6, Окружная,6-ж.д.1974г. (ку) | 777 Окружная 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.246240 | - | - | - | 75.246240 |
| 78 | Окружная ул, 7, Окружная,7-неж.пом. (тепло) (ку) | 0509/00/2 Тепло от 01.08.2017г. | Андриевичев Ю.Н. | КалугаТеплосеть | 3.163650 | - | - | - | 3.163650 |
| 79 | Окружная ул, 7, Окружная ул, 7, Окружная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.410206 | - | 0.410206 |
| 80 | Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.397760 | - | 1.397760 |
| 81 | Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 28.264560 | - | - | - | 28.264560 |
| 82 | Окружная ул, 8, Окружная,8-ж.д.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 97.928200 | - | - | - | 97.928200 |
| 83 | Окружная ул, 8, Окружная,8- нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | БД № 10672/00/2 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.558240 | - | - | - | 2.558240 |
| 84 | Поле Свободы пер, 10, пер.П.Свободы.10.дом 1950г. (ку) | 0175 Тепло пер. Поле Свободы д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.312200 | - | - | - | 1.312200 |
| 85 | Поле Свободы ул, 20, П.Свободы,20-ж.д.1953г. (ку) | 1899/00/5 Т от 02.08.2018г. | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | 33.878790 | - | - | - | 33.878790 |
| 86 | Поле Свободы ул, 31, П.Свободы,31-частный ж/дом (ку) | 3975/00/2 Г | Симаков Иван Семёнович (Частный жилой дом по ул.П.Свободы,31-гвс ) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 87 | Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, неж. пом. (ку) | 10053/00/2 Т от 29.01.2018г. | Шелыганов Ю.Н. | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 88 | Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.257879 | - | 8.257879 |
| 89 | Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.169448 | - | 0.169448 |
| 90 | Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 36.976480 | - | - | - | 36.976480 |
| 91 | Поле Свободы ул, 65а, П.Свободы,65а-склад монастыря (тепло) | 0252 Тепло | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КРЕСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.008352 | - | - | - | 0.008352 |
| 92 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.пом. (тепло) (ку) | СФ 0171/00/2Т от 01.11.2016 | Васько А.В. ИП | КалугаТеплосеть | 2.862856 | - | - | - | 2.862856 |
| 93 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ЗАО"СБС" (тепло)(ку) | 0328/00/2 Т от 01.10.2014г. | С.Б.С. ООО | КалугаТеплосеть | 15.544783 | - | - | - | 15.544783 |
| 94 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №3б подвал (тепло)(ку) | 10634/00/2Т от 01.10.2018г. | Бабаев Дмитрий Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.941194 | - | - | - | 0.941194 |
| 95 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25 пом.50 (тепло)(ку) | 13588/00/2 Т от 21.02.2020 г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.850820 | - | - | - | 0.850820 |
| 96 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ж.д.1932г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 70.731673 | - | - | - | 70.731673 |
| 97 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №6 (тепло)(ку) | 4133/00/2 Т | Кривошеева Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 1.213873 | - | - | - | 1.213873 |
| 98 | Пухова ул, 29, Пухова,29-ж.д.от (ку) | 777 Пухова 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.452000 | - | - | - | 39.452000 |
| 99 | Пухова ул, 37а, Пухова,37а-кафе"Гриль" (тепло) | 0248 Тепло | Кафе "Гриль" | КалугаТеплосеть | 0.024000 | - | - | - | 0.024000 |
| 100 | Пухова ул, 40, Пухова,40-ж.д.1955г. (ку) | 777 Пухова 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.919730 | - | - | - | 25.919730 |
| 101 | Пухова ул, 41, Пухова,41-ж.д.1936г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 36.148000 | - | - | - | 36.148000 |
| 102 | Пухова ул, 41, Пухова,41-филиал биб.от. (тепло)(ку) | БД 0064А/00/2 Т | ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" | КалугаТеплосеть | 1.363600 | - | - | - | 1.363600 |
| 103 | Пухова ул, 42, Пухова,42, неж.пом. №9 (тепло)(ку) | 12902/00/3 Т от 01.10.2019 г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.206029 | - | - | - | 0.206029 |
| 104 | Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Пухова 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 1.206259 | - | - | - | 1.206259 |
| 105 | Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - центральное отопление | 777 Пухова 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.460414 | - | - | - | 3.460414 |
| 106 | Пухова ул, 43/1, Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.555400 | - | - | - | 75.555400 |
| 107 | Пухова ул, 43/2, Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 83.392960 | - | - | - | 83.392960 |
| 108 | Пухова ул, 43/3, Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 32.716680 | - | - | - | 32.716680 |
| 109 | Пухова ул, 45, Пухова,45-ж.д.1929г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 22.146750 | - | - | - | 22.146750 |
| 110 | Пухова ул, 46, Пухова,46-ж.д.1948г. (ку) | 777 Пухова 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.159280 | - | - | - | 20.159280 |
| 111 | Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1 гвс (КРнаСОИ) | 1895/00/5 Г (КР на СОИ) | ООО УК "Наш район" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.252064 | - | 0.252064 |
| 112 | Пухова ул, 46/1, Пухова,46,к.1 ж.д. 5эт.гвс (ку) | 777 Пухова 46 к1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 22.604400 | - | 22.604400 |
| 113 | Пухова ул, 46/1, Пухова,46 к1 ж.д. 1977г.5эт. от. (ку) | 777 Пухова 46 к1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.825736 | - | - | - | 49.825736 |
| 114 | Пухова ул, 47, Пухова,47-ж.д.1950г. (ку) | 777 Пухова 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.025920 | - | - | - | 27.025920 |
| 115 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом2 (тепло)(ку) | 0413 Тепло от 01.06.2006 г. | АВАЗ ООО | КалугаТеплосеть | 2.318400 | - | - | - | 2.318400 |
| 116 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом3 (тепло)(ку) | 0413 Тепло от 01.06.2006 г. | АВАЗ ООО | КалугаТеплосеть | 1.786400 | - | - | - | 1.786400 |
| 117 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Авто-М" (тепло)(ку) | 0477 Тепло | Бурина Ольга Ншановна | КалугаТеплосеть | 1.318800 | - | - | - | 1.318800 |
| 118 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Краски" (тепло) (ку) | 0558/00/2Т от 01.10.2018г. | Буровые основания (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.971200 | - | - | - | 1.971200 |
| 119 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24, пом. 9 (тепло)(ку) | 11546/00/2Т от 08.04.2019г. | Кахаров Алишер Акрамович | КалугаТеплосеть | 1.951600 | - | - | - | 1.951600 |
| 120 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ж.д.1952г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 30.548000 | - | - | - | 30.548000 |
| 121 | Пухова ул, 49, Пухова,49-ж.д.1954г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 28.490130 | - | - | - | 28.490130 |
| 122 | Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-аптека (тепло)(ку) | 0504/00/2 Тепло | Яковлева С.В. | КалугаТеплосеть | 2.046800 | - | - | - | 2.046800 |
| 123 | Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ж.д.1957г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 51.203600 | - | - | - | 51.203600 |
| 124 | Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ОАО "Сбербанк России" (тепло)ку | Доп. согл. 500 Т к дог. 222 Т с Мартвых И.В. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 7.182000 | - | - | - | 7.182000 |
| 125 | Пухова ул, 51, Пухова,51-ж.д.1957г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 26.929530 | - | - | - | 26.929530 |
| 126 | Пухова ул, 52, Пухова,52-клуб (тепло) | БД 0468/00/2 Т от 21.01.2021г | МБУК"Городской досуговый центр" | КалугаТеплосеть | 0.246000 | - | - | - | 0.246000 |
| 127 | Пухова ул, 52, Пухова,52-спортзал (тепло) | БД 0469/00/2 Т от 18.01.2021 | МБУ СШОР "Темп" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.083700 | - | - | - | 0.083700 |
| 128 | Пухова ул, 53, Пухова,53-общ.1959г. (ку) | 777 Пухова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.290071 | - | - | - | 17.290071 |
| 129 | Пухова ул, 54, Пухова,54-гараж (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.002500 | - | - | - | 0.002500 |
| 130 | Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к спортзалу школы (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.083000 | - | - | - | 0.083000 |
| 131 | Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к школе (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.066000 | - | - | - | 0.066000 |
| 132 | Пухова ул, 54, Пухова,54-спотзал (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.047000 | - | - | - | 0.047000 |
| 133 | Пухова ул, 54, Пухова,54-школа N 2 (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.151400 | - | - | - | 0.151400 |
| 134 | Пухова ул, 55, Пухова,55-ж.д.1959г. (ку) | 777 Пухова 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.832150 | - | - | - | 17.832150 |
| 135 | Пухова ул, 57, Пухова,57-ж.д.1959г. (ку) | 777 Пухова 57 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.845920 | - | - | - | 17.845920 |
| 136 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-магазин"Сатурн-2" (тепло)(ку) | 0104 Тепло | Сиротина Г.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.684800 | - | - | - | 3.684800 |
| 137 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -аптека (тепло)(ку) | 0392 Тепло | Бысова Е.Е. | КалугаТеплосеть | 1.232000 | - | - | - | 1.232000 |
| 138 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11,пом 49 (тепло)(КУ) | 0449/00/2 Т от 01.09.2017г. | Докучаева Наталья Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.517600 | - | - | - | 1.517600 |
| 139 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -Плиско Г.В. (тепло)(ку) | 0457 Тепло от 01.03.2005 г. | Плиско Геннадий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.820400 | - | - | - | 0.820400 |
| 140 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 маг. Гоцфрид (тепло)(КУ) | 0655/00/2 Т | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 1.260000 | - | - | - | 1.260000 |
| 141 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-ж.д.1963г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 47.989200 | - | - | - | 47.989200 |
| 142 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-Нечвидова (тепло) (ку) | 6822/00/2 Т | Нечвидова Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.142400 | - | - | - | 1.142400 |
| 143 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-магазин (тепло)(КУ) | 9106/00/2 Т от 01.09.2017г. | Афанаскина Т.А. | КалугаТеплосеть | 1.416800 | - | - | - | 1.416800 |
| 144 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(КУ) | 0125 Тепло | Лагутина Валентина Павловна | КалугаТеплосеть | 1.388800 | - | - | - | 1.388800 |
| 145 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 пом.1 пром.маг. (тепло)(КУ) | 0228/00/2 Т от 26.07.2017г. | Беловинцев Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.265200 | - | - | - | 2.265200 |
| 146 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг."Промыш.товаров" (тепло)(КУ) | 0306 Тепло | Сорокин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.271200 | - | - | - | 1.271200 |
| 147 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-Зубихин А.А.пром.м (тепло)(ку) | 0394/00/2 Т от 25.07.2017г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 1.677200 | - | - | - | 1.677200 |
| 148 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(ку) | 0399/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Стеюк А.Я. | КалугаТеплосеть | 1.372000 | - | - | - | 1.372000 |
| 149 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-неж.пом.кв.9 (тепло) (ку) | 0443 Тепло | Никишина М.П. | КалугаТеплосеть | 0.893200 | - | - | - | 0.893200 |
| 150 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг.прд.тов. (тепло)(ку) | 0529/00/2 Т | Черниченко Юлия Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.254400 | - | - | - | 1.254400 |
| 151 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.412000 | - | - | - | 41.412000 |
| 152 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-кондитер (ку) (тепло) | 5040/00/2 Т | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | 0.940800 | - | - | - | 0.940800 |
| 153 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-аптека"Будь здоров" (тепло)(ку) | 6913/00/2 Т | Снегирева Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.058000 | - | - | - | 2.058000 |
| 154 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13- неж. помещ.44 (тепло)(ку) | 0334/00/2 Т | Семенова Любовь Семеновна | КалугаТеплосеть | 0.925120 | - | - | - | 0.925120 |
| 155 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Н.В.маг.пром.№ 13 (тепло)(ку) | 0342 Тепло | Вазгис Н.В. | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 156 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Р.Р.неж.пом. 42 (тепло)(ку) | 0552 Тепло | Вазгис Р.Р. | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 157 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-офис (пом.№43) (тепло)(ку) | 0606 Тепло | Вазгис Р.Р. | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 158 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-ж.д.1964г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 33.486040 | - | - | - | 33.486040 |
| 159 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13 пом.№45 Волков А.А. (тепло) (ку) | 656/ Тепло | Волков Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 160 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-пром.маг. (тепло)(КУ) | 0271/00/2 Т от 26.07.2017г. | ИП Анисимов А.И. | КалугаТеплосеть | 3.731670 | - | - | - | 3.731670 |
| 161 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14; помещ.№2 (тепло)(ку) | 0450/00/2 Т | Свирин Андрей Викторович | КалугаТеплосеть | 3.667410 | - | - | - | 3.667410 |
| 162 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14, пом. 2 (тепло)(КУ) | 0454/00/2 Т от 25.07.2017г. | Аксенова Е.П. | КалугаТеплосеть | 2.965140 | - | - | - | 2.965140 |
| 163 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-ж.д.1955г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 30.197610 | - | - | - | 30.197610 |
| 164 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ООО"Снабстройсервис" (тепло)(ку) | 0349 Тепло | Снабстройсервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.092000 | - | - | - | 1.092000 |
| 165 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-салон"Александр" (тепло)(ку) | 0374/00/2 Т | Зеленова Татьяна Васильевна (Салон"Александр") | КалугаТеплосеть | 1.117200 | - | - | - | 1.117200 |
| 166 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-парикмахерская кв.5 (тепло)(ку) | 0459 Тепло | Сарапова Л.О. | КалугаТеплосеть | 1.176000 | - | - | - | 1.176000 |
| 167 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ж.д.1962г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 31.197600 | - | - | - | 31.197600 |
| 168 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-косметич.кабинет (тепло) (ку) | 8564/00/2 Т | Киреева Диана Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.856800 | - | - | - | 0.856800 |
| 169 | Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-магазин (тепло) (ку) | 0430/00/2Т от 01.09.2018г. | Сычев В.П. (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.919860 | - | - | - | 3.919860 |
| 170 | Телевизионная ул, 16, Телевизионная, пом.1 (тепло)(ку) | 10624/00/2Т от 01.09.2018г. | Гришаев Николай Петрович | КалугаТеплосеть | 5.599800 | - | - | - | 5.599800 |
| 171 | Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-ж.д.1955г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 57.099600 | - | - | - | 57.099600 |
| 172 | Телевизионная ул, 17, Телевизионная,17-ж.д.1960г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 29.541240 | - | - | - | 29.541240 |
| 173 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 ФОК потери до т/сч (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 174 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-гараж (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.011500 | - | - | - | 0.011500 |
| 175 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-прист.,трен.зал (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.105740 | 0.104640 | - | - | 0.210380 |
| 176 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-ФОК (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.086450 | 0.346850 | - | - | 0.433300 |
| 177 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-хозблок (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 178 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 пр.тр.зал потери до т/с (гвс) | БД 0324/00/2Г от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 179 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под (гвс) | БД 0324/00/2Г от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009982 | - | 0.009982 |
| 180 | Телевизионная ул, 19, Телевизионная,19-ж.д.1957г. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 24.170940 | - | - | - | 24.170940 |
| 181 | Телевизионная ул, 20а, Телевизионная,20а-ДШИ 2 (тепло) | БД 0408/00/2 Т от 30.12.2020г | МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.078945 | - | - | - | 0.078945 |
| 182 | Телевизионная ул, 23, Телевизионная,23-ж.д.1959г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 29.628450 | - | - | - | 29.628450 |
| 183 | Телевизионная ул, 25, Телевизионная,25-ж.д.1951г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.769918 | - | - | - | 41.769918 |
| 184 | Телевизионная ул, 27, Телевизионная,27-ж.д.1960г. (ку) | 777 Телевизионная 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.870360 | - | - | - | 12.870360 |
| 185 | Телевизионная ул, 31а, Телевизионная, 31а - произв.помещ.от (тепло) | 0404 Тепло | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.009100 | - | - | - | 0.009100 |
| 186 | Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7новое (гвс) | БД 0244/00/2 Г от 10.02.2021 г. | Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023472 | - | 0.023472 |
| 187 | Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7-новое от. (тепло) | БД 0244/00/2 Т от 10.02.2021 г. | Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.762000 | - | - | - | 0.762000 |
| 188 | Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.начальных классов (тепло) | БД 0244/00/2 Т от 10.02.2021 г. | Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.134490 | - | - | - | 0.134490 |
| 189 | Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9-ж.д.1969г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 33.736200 | - | - | - | 33.736200 |
| 190 | Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9- магазин (тепло) (ку) | дс с Мартвых Дмитрий Александрович 10253/00/2Т от 01.09.2018г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 10.702600 | - | - | - | 10.702600 |
| 191 | Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.905748 | - | 0.905748 |
| 192 | Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 36.234240 | - | 36.234240 |
| 193 | Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 74.321120 | - | - | - | 74.321120 |
| 194 | Тельмана ул, 37, Тельмана,37-ж.д.1980г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 66.389160 | - | - | - | 66.389160 |
| 195 | Тельмана ул, 39, Тельмана,39- пом.1 (тепло)(ку) | 12141/00/3 Т от 15.08.2019 г. | Щеглова Алла Юрьевна | КалугаТеплосеть | 2.673880 | - | - | - | 2.673880 |
| 196 | Тельмана ул, 39, Тельмана,39-ж.д.1972г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 76.619760 | - | - | - | 76.619760 |
| 197 | Тельмана ул, 41, Тельмана,41-маг."Обувь" (тепло)(КУ) | 0306 Тепло | Сорокин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 198 | Тельмана ул, 41, Тельмана,41/кв.2/-пром.магазин (тепло) (ку) | 0488 Тепло | Никишина М.П. | КалугаТеплосеть | 1.477360 | - | - | - | 1.477360 |
| 199 | Тельмана ул, 41, Тельмана,41-ж.д.ЖЭУ-21 от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 77.157840 | - | - | - | 77.157840 |
| 200 | Чичерина ул, 16, ул. Чичерина, д.16. пом.3 (тепло) (ку) | 11407/00/2Т от 01.01.2019г. | Пастарнаков Сергей Константинович | КалугаТеплосеть | 0.965240 | - | - | - | 0.965240 |
| 201 | Чичерина ул, 16, Чичерина,16-ж.д.1960г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 36.782960 | - | - | - | 36.782960 |
| 202 | Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 65.634800 | - | - | - | 65.634800 |
| 203 | Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 110,5 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 3.094000 | - | - | - | 3.094000 |
| 204 | Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 39,1 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 1.094800 | - | - | - | 1.094800 |
| 205 | Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | 777 Чичерина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.229119 | - | - | - | 0.229119 |
| 206 | Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - центральное отопление | 777 Чичерина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.319023 | - | - | - | 46.319023 |
| 207 | Чичерина ул, 17, Чичерина,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | 8720/00/2 Т от 22.03.2017 г. | Соколов Иван Валентинович | КалугаТеплосеть | 2.845539 | - | - | - | 2.845539 |
| 208 | Чичерина ул, 17а, Чичерина,17а, ж.д (ку) | 777 Чичерина 17А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.005700 | - | - | - | 24.005700 |
| 209 | Чичерина ул, 18, Чичерина,18 опс № 10 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 5.675600 | - | - | - | 5.675600 |
| 210 | Чичерина ул, 18, Чичерина,18-ж.д.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 81.771200 | - | - | - | 81.771200 |
| 211 | Чичерина ул, 18, Чичерина,18 торговое помещение (№27) (тепло)(ку) | дс с Нарусовой П.А. дог. № 8575/00/2 Т | Денисов С.Н. ООО "Виноград" | КалугаТеплосеть | 2.559200 | - | - | - | 2.559200 |
| 212 | Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.746758 | - | 0.746758 |
| 213 | Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 214 | Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18,корп.1-ж.д.1998г.6эт. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 78.026320 | - | - | - | 78.026320 |
| 215 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19 неж. помещение № 3 (тепло) (ку) | 13828/00/1Т | Родионова Галина Кузьминична | КалугаТеплосеть | 6.168400 | - | - | - | 6.168400 |
| 216 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19 магазин Тарасова (тепло) | 407/ Тепло | Тарасова Анна Андреевна | КалугаТеплосеть | 0.011758 | - | - | - | 0.011758 |
| 217 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19-Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.148000 | - | - | - | 1.148000 |
| 218 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19-ж.д.1953г.от (ку) | 777 Чичерина 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.552400 | - | - | - | 40.552400 |
| 219 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20-магазин (тепло)(ку) | 0106/00/2Т от 01.09.2018г. | Ирлен (ООО") | КалугаТеплосеть | 9.346400 | - | - | - | 9.346400 |
| 220 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20-маг.Лилиана (тепло)(ку) | 0208/00/2Т от 01.09.2018г. | Пархимович Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.383600 | - | - | - | 0.383600 |
| 221 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20 Ситилаб (тепло) (ку) | 11540/00/2 Т от 02.04.2019 г. | Кудрявцева Елена Петровна | КалугаТеплосеть | 3.463600 | - | - | - | 3.463600 |
| 222 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20-ж.д.1954г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 53.933600 | - | - | - | 53.933600 |
| 223 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20, пом. 4 (тепло)(ку) | 6679/00/2 Т от 01.01.2016г. | ГОРПО | КалугаТеплосеть | 6.095600 | - | - | - | 6.095600 |
| 224 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | 11909/00/2 Т от 08.07.2019г. | Сидорова Наталья Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.470573 | - | - | - | 0.470573 |
| 225 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 1 (тепло) (ку) | 11910/00/2 Т от 08.07.2019 г. | Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы | КалугаТеплосеть | 0.456651 | - | - | - | 0.456651 |
| 226 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.284508 | - | - | - | 0.284508 |
| 227 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 50.043667 | - | - | - | 50.043667 |
| 228 | Чичерина ул, 22, Чичерина,22-бар (тепло) | 0133 Тепло | Липатников Г.А. | КалугаТеплосеть | 0.002161 | - | - | - | 0.002161 |
| 229 | Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ателье (тепло) | 0293 Тепло | АСТРА ООО | КалугаТеплосеть | 0.046646 | - | - | - | 0.046646 |
| 230 | Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ж.д.1955г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 46.296120 | - | - | - | 46.296120 |
| 231 | Чичерина ул, 26, Чичерина,26-ж.д.1948г.ЖЭУ-6 (ку) | 777 Чичерина 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.672740 | - | - | - | 19.672740 |
| 232 | Чичерина ул, 30, Чичерина,30-общ.1954г.от (ку) | 777 Чичерина 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.896780 | - | - | - | 25.896780 |
| 233 | Чичерина ул, 31, Чичерина,31-ж.д.1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 30.344490 | - | - | - | 30.344490 |

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1958/00/5/ Г от 05.08.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.06.2020г.) | ООО "Квадратный Метр" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.459985 | - | 1.459985 |
| 2 | Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.гвс (ку) | 777 пер. Вагонный 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 17.521350 | - | 17.521350 |
| 3 | Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.от (ку) | 777 пер. Вагонный 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 116.038840 | - | - | - | 116.038840 |
| 4 | Врубовая ул, 10, Врубовая,10-ГЦРТДиЮ "Созвездие" (тепло) | БД 0531/00/2 Т от 25.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.041800 | - | - | - | 0.041800 |
| 5 | Врубовая ул, 14, Врубовая,14-ж.дом,1989г. (ку) | 777 Врубовая 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.371410 | - | - | - | 29.371410 |
| 6 | Врубовая ул, 18/20, Врубовая,18/20-сем.общ.1960г.от (ку) | 777 Врубовая 18/20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.966800 | - | - | - | 33.966800 |
| 7 | Врубовая ул, 2/63, Врубовая,2/63-ж.д.1969г. (ку) | 777 Врубовая 2/63 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.040120 | - | - | - | 59.040120 |
| 8 | Врубовая ул, 2/63, Калужская Ирина Сергеевна (тепло)(ку) | 7811/00/2 Т от 01.11.2016г. | Калужская Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 3.768920 | - | - | - | 3.768920 |
| 9 | Врубовая ул, 20/21, Врубовая,20/21-сем.общ.1961г.от (ку) | 777 Врубовая 20/21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.523400 | - | - | - | 32.523400 |
| 10 | Врубовая ул, 22, Врубовая,22- адм.здан.гвс. (гвс) | БД 0622/00/2 Г от 21.01.21г | ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004755 | - | 0.004755 |
| 11 | Врубовая ул, 22, Врубовая,22-адм.здание от. (тепло) | БД 0622/00/2 Т от 21.01.21г | ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.193790 | 0.027830 | - | - | 0.221620 |
| 12 | Врубовая ул, 22, Врубовая,22-гараж ц."Забота" (тепло) | БД 0622/00/2 Т от 21.01.21г | ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.009100 | - | - | - | 0.009100 |
| 13 | Врубовая ул, 4, Врубовая,4-ж.дом 1980г. (ку) | 777 Врубовая 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.103240 | - | - | - | 47.103240 |
| 14 | Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45 гвс (КРнаСОИ) | 1958/00/5/ Г от 05.08.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.06.2020г.) | ООО "Квадратный Метр" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.354305 | - | 1.354305 |
| 15 | Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.гвс (ку) | 777 Врубовая 45 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 26.972260 | - | 26.972260 |
| 16 | Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.от (ку) | 777 Врубовая 45 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 115.361520 | - | - | - | 115.361520 |
| 17 | Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N 4 (гвс) | БД 0080/00/2 Г от 24.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.063200 | - | 0.063200 |
| 18 | Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N4 (тепло) | БД 0080/00/2 Т от 17.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.116370 | - | - | - | 0.116370 |
| 19 | Врубовая ул, 8, Врубовая,8 Центр "Доброта" (тепло) | БД 0537/00/2 Т от 05.02.21г | ГБУ КО Центр "Доброта" | КалугаТеплосеть | 0.097868 | - | - | - | 0.097868 |
| 20 | Врубовой пер, 19/12, пер.Врубовой,19/12-общ.1958г. (ку) | 777 пер. Врубовой 19/12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.040930 | - | - | - | 29.040930 |
| 21 | Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4, нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10057/00/2 Т | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.226560 | - | - | - | 0.226560 |
| 22 | Врубовой пер, 4, Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | 1949/00/5 Г от 21.04.2020г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.341677 | - | 2.341677 |
| 23 | Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | 1949/00/5 Г от 21.04.2020г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 89.256960 | - | 89.256960 |
| 24 | Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | 777 пер. Врубовой 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.833920 | - | - | - | 182.833920 |
| 25 | Забойная ул, 1/69, Забойная,1/69-ж.дом 1966г. (ку) | 777 Забойная 1/69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.144480 | - | - | - | 34.144480 |
| 26 | Забойная ул, 1/69, ул. Забойная,д.1/69, кв. 37 (тепло) (ку) | № БД 12784/00/5 Т | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | 5.581400 | - | - | - | 5.581400 |
| 27 | Забойная ул, 3, Забойная,3 магазин,гвс (гвс) | 0387 ГВС от 01.06.2006 г. | Корнеева Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000115 | - | 0.000115 |
| 28 | Забойная ул, 3, Забойная,3-магазин,от. (тепло) | 0387 Тепло от 01.06.2006 г. | Корнеева Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.006593 | - | - | - | 0.006593 |
| 29 | Забойная ул, 3, Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.000577 | - | 1.000577 |
| 30 | Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.391680 | - | 16.391680 |
| 31 | Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. от. (ку) | 777 Забойная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 105.024720 | - | - | - | 105.024720 |
| 32 | Луговая ул, 39, неж. помещение (тепло) | 13344/00/1Т от 16.12.2019г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.073348 | - | - | - | 0.073348 |
| 33 | Луговая ул, 41, Луговая,41-ДОУ -94"Забава"гвс (гвс) | БД 0446/00/2 Г от 25.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.073398 | - | 0.073398 |
| 34 | Луговая ул, 41, Луговая,41-хоз.блок гвс (гвс) | БД 0446/00/2 Г от 25.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000100 | - | 0.000100 |
| 35 | Луговая ул, 41, Луговая,41-"Забава"-хоз.блок от. (тепло) | БД 0446/00/2 Т от 18.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 36 | Луговая ул, 41, Луговая,41-д/с Забава от. (тепло) | БД 0446/00/2 Т от 18.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.300000 | - | - | - | 0.300000 |
| 37 | Луговая ул, 43, Луговая,43-школа 1 (гвс) | БД 0225/00/2 Г от _________2021 г. | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.024879 | - | 0.024879 |
| 38 | Луговая ул, 43, Луговая,43-школа N 1 (тепло) | БД 0225/00/2 Т от____________2021 г | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.468000 | - | - | - | 0.468000 |
| 39 | Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника гвс (гвс) | БД 0416/00/2 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.046000 | - | 0.046000 |
| 40 | Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника от. (тепло) | БД 0416/00/2 Т | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КалугаТеплосеть | 0.212130 | - | - | - | 0.212130 |
| 41 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2 Город (тепло) (ку) | 11521/00/1 Т от 28.03.2019 г. | Максимов Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.240720 | - | - | - | 0.240720 |
| 42 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.434583 | - | 2.434583 |
| 43 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 85.463040 | - | 85.463040 |
| 44 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | 777 Отбойная 18/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 196.198600 | - | - | - | 196.198600 |
| 45 | Северная ул, 65/2, Северная,65/2-ж.дом 1961г. (ку) | 777 Северная 65/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.532000 | - | - | - | 35.532000 |
| 46 | Северная ул, 96, Северная,96-ж.дом 1986г. (ку) | 777 Северная 96 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.847600 | - | - | - | 78.847600 |
| 47 | Шахтеров ул, 10, Шахтеров,10-ж.дом 1958г. (ку) | 777 Шахтеров 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.163250 | - | - | - | 19.163250 |
| 48 | Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-общ.1963г. (ку) | 777 Шахтеров 11/23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.468164 | - | - | - | 46.468164 |
| 49 | Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-проф.каб. (тепло)(ку) | БД № 0344/00/2 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 7.094160 | - | - | - | 7.094160 |
| 50 | Шахтеров ул, 13, Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.659998 | - | 0.659998 |
| 51 | Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.764480 | - | 7.764480 |
| 52 | Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. от. (ку) | 777 Шахтеров 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.485320 | - | - | - | 54.485320 |
| 53 | Шахтеров ул, 14, Шахтеров,14-магазин (тепло) | 0060 Тепло | Евгенова О.В. | КалугаТеплосеть | 0.015800 | - | - | - | 0.015800 |
| 54 | Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22-общ.1961г.от (ку) | 777 Шахтеров 16/22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.775640 | - | - | - | 30.775640 |
| 55 | Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22 пом. 12 (тепло)(ку) | БД 13750/00/1Т | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 2.822400 | - | - | - | 2.822400 |
| 56 | Шахтеров ул, 17, Шахтеров,17-ж.дом 1959г. (ку) | 777 Шахтеров 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.269070 | - | - | - | 12.269070 |
| 57 | Шахтеров ул, 3, Шахтеров,3-ж.дом 1961г. (ку) | 777 Шахтеров 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.125160 | - | - | - | 37.125160 |
| 58 | Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4 магазин (тепло)(ку) | 6884/00/2 | Московченко Евгений Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 2.769200 | - | - | - | 2.769200 |
| 59 | Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4-ж.дом 1961г. (ку) | 777 Шахтеров 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.838400 | - | - | - | 32.838400 |
| 60 | Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-ж.дом 1976г. (ку) | 777 Шахтеров 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.144480 | - | - | - | 34.144480 |
| 61 | Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.диспан. (гвс) | БД 0036/00/2 Г | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012600 | - | 0.012600 |
| 62 | Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.дисп.от. (тепло)(ку) | БД 0036/00/2 Т | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | 8.663560 | - | - | - | 8.663560 |
| 63 | Шахтеров ул, 6, Шахтеров,6-ж.дом 1966г. (ку) | 777 Шахтеров 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.585200 | - | - | - | 35.585200 |
| 64 | Шахтеров ул, 9, Шахтеров,9 -1й этаж Слесарев А.А. (тепло) | 8571/00/2 Т | Слесарев Аркадий Аркадьевич | КалугаТеплосеть | 0.008052 | - | - | - | 0.008052 |

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Широкая ул, 49, Широкая,49 Свято-Лаврентьев монастырь (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.004608 | - | - | - | 0.004608 |
| 2 | Широкая ул, 49, Широкая,49-бытовка 2 (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.004300 | - | - | - | 0.004300 |
| 3 | Широкая ул, 49, Широкая,49-ПДУ,1эт. (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.034125 | - | - | - | 0.034125 |
| 4 | Широкая ул, 49, Широкая,49-произ.пом. (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.001774 | - | - | - | 0.001774 |
| 5 | Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д (гвс) (ку) | 0199 ГВС | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 6 | Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д.от. (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 7 | Широкая ул, 51, Широкая, 51-школа №20 гвс (гвс) | БД 0134/00/2 Г от 20.01.2021 | Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011000 | - | 0.011000 |
| 8 | Широкая ул, 51, Широкая,51-школа №20 от. (тепло) | БД 0134/00/2 Т от 20.01.2021 | Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.302263 | - | - | - | 0.302263 |

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, пом.1(тепло) | 0144/00/1Т от 23.09.2019г. | Афонин Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.534000 | - | - | - | 1.534000 |
| 2 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 73.686280 | - | - | - | 73.686280 |
| 3 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, кв. 2 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 4 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, п.Резвань,ул.Буровая,1 (тепло)(ку) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.598360 | - | - | - | 2.598360 |
| 5 | Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 74.014320 | - | - | - | 74.014320 |
| 6 | Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 амбулатория (тепло)(ку) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 5.125920 | - | - | - | 5.125920 |
| 7 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 1 ввод (кв.1-29) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 31.680640 | - | - | - | 31.680640 |
| 8 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - индивидуальное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 0.115915 | - | - | - | 0.115915 |
| 9 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - центральное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 53.993737 | - | - | - | 53.993737 |
| 10 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит основное здание (тепло) (ку) - ввод №1 | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 7.009200 | - | - | - | 7.009200 |
| 11 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит подсобное помещение (тепло) (ку) - ввод №1 | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 1.083240 | - | - | - | 1.083240 |
| 12 | Буровая (п.Резвань) ул, 7, Буровая,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 74.576000 | - | - | - | 74.576000 |
| 13 | Буровая (п.Резвань) ул, 9, Буровая,д.9 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 32.770960 | - | - | - | 32.770960 |
| 14 | п. Резвань "Облводоканал", Насосная станция (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.008998 | - | - | - | 0.008998 |
| 15 | п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,бытовки (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.004075 | - | - | - | 0.004075 |
| 16 | п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,дизельная (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.002158 | - | - | - | 0.002158 |
| 17 | п. Резвань "Облводоканал", Станция обезжелезования (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.013721 | - | - | - | 0.013721 |
| 18 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.175680 | - | 27.175680 |
| 19 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.456025 | - | 1.456025 |
| 20 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 56.042920 | - | - | - | 56.042920 |
| 21 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная,1 нежил. помещение 25,9 м.кв (тепло)(ку) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.611240 | - | - | - | 0.611240 |
| 22 | Школьная (п.Резвань) ул, 11, Школьная,11,ж.д.ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 42.050480 | - | - | - | 42.050480 |
| 23 | Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань Д/д N86 "Березка" (тепло) | БД 0576/00/1 Т | МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.089000 | - | - | - | 0.089000 |
| 24 | Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань, здание N2 (тепло) | БД 0576/00/1 Т | МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.070000 | - | - | - | 0.070000 |
| 25 | Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.920000 | - | 53.920000 |
| 26 | Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.996345 | - | 0.996345 |
| 27 | Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 96.686840 | - | - | - | 96.686840 |
| 28 | Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.000960 | - | 27.000960 |
| 29 | Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.483985 | - | 0.483985 |
| 30 | Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 65.945480 | - | - | - | 65.945480 |
| 31 | Школьная (п.Резвань) ул, 3а, Резвань,Школьная,3а (тепло) | БД 0228/00/1 Т от 4.02.2021г. | Отдел 19 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N37" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.240000 | - | - | - | 0.240000 |
| 32 | Школьная (п.Резвань) ул, 4, п.Резвань, Школьная, 4, ОПС (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 1.214370 | - | - | - | 1.214370 |
| 33 | Школьная (п.Резвань) ул, 4, Школьная,4 нежилое помещение №3 (тепло) (ку) | 10410/00/1 Т от 31.07.2018 г. | Савин Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.749320 | - | - | - | 0.749320 |
| 34 | Школьная (п.Резвань) ул, 4, Резвань,Школьная,4 жилой дом (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 25.048510 | - | - | - | 25.048510 |
| 35 | Школьная (п.Резвань) ул, 5, Школьная,5,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 29.993240 | - | - | - | 29.993240 |
| 36 | Школьная (п.Резвань) ул, 6, Школьная,6 ДШИ N4 (тепло) | БД 0320/00/1 Т от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.014236 | - | - | - | 0.014236 |
| 37 | Школьная (п.Резвань) ул, 7, Школьная,7,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 42.824560 | - | - | - | 42.824560 |
| 38 | Школьная (п.Резвань) ул, 9, Школьная,9,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 35.683200 | - | - | - | 35.683200 |

Таблица 1.109 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Болотникова, 1, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 ж д (тепло) | 777 Т | Прямые договоры | КалугаТеплосеть | 46.88848 | - | - | - | 46.88848 |
| 2 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 корп 3 поликлиника (гвс) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть |  | - | 0,06 | - | 0,06 |
| 3 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№5 детский корпус (гвс) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть |  | - | 0,03 | - | 0,03 |
| 4 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№2 адм. корпус (гвс) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть |  | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 5 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№7 (гвс) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть |  | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 6 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№4 морг (гвс) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть |  | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 7 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№1 гл.корп (гвс) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть |  | - | 0,08 | - | 0,08 |
| 8 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 корп 3 поликлиника (ото) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть | 0,23 |  |  |  | 0,23 |
| 9 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№5 детский корпус (ото) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть | 0,09 |  |  |  | 0,09 |
| 10 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№2 адм. корпус (ото) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть | 0,14 |  |  |  | 0,14 |
| 11 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№7 (ото) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| 12 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№4 морг (ото) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| 13 | Болотникова, ул. 1 Болотникова 1 стр.№1 гл.корп (ото) | 15804/00/1 ГГ | «РЖД-Медицина» г.Калуга ЧУЗ | КалугаТеплосеть | 0,47 |  |  |  | 0,47 |

Таблица 1.110– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 25, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дорожная ул.25 д/с 102, Дорожная 25 д/с №102 НСП «Бусинки» ГВС | БД 14814/00/3 Г | МБДОУ №102 «Терем-теремок» г.Калуги | Ком-быт |  | - | 0,07 | - | 0,07 |
| 2 | Дорожная ул.25 д/с 102, Дорожная 25 д/с №102 НСП «Бусинки» ОТО | БД 14814/00/3 Г | МБДОУ №102 «Терем-теремок» г.Калуги | Ком-быт | 0,17 | - |  | - | 0,17 |

Таблица 1.111– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Полесская, уч 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Полесская, 20, Полесская, 20 дет сад гвс | БД 15988 Г | МБДОУ «Детство»ЦРР» г.Калуги | Ком-быт |  | - | 0,11 | - | 0,11 |
| 2 | Полесская, 20, Полесская, 20 дет сад ото | БД 15988 Г | МБДОУ «Детство»ЦРР» г.Калуги | Ком-быт | 0,21 | - |  | - | 0,21 |
| 3 | Полесская, 20, Полесская, 20 дет сад вент | БД 15988 Г | МБДОУ «Детство»ЦРР» г.Калуги | Ком-быт |  | 0,21 |  | - | 0,21 |

Таблица 1.112– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пр-д Юрия Круглова, зд. 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Юрия Круглова, проезд , д/с Дельфиненок» гвс | БД 15989/00/1 Г | МБДОУ №72«Калинка» г.Калуги | Ком-быт |  | - | 0,14 | - | 0,14 |
| 2 | Юрия Круглова, проезд , д/с Дельфиненок» ото | БД 15988 Г | МБДОУ №72«Калинка» г.Калуги | Ком-быт | 0,27 | - |  | - | 0,27 |
| 3 | Юрия Круглова, проезд , д/с Дельфиненок» вент | БД 15988 Г | МБДОУ №72«Калинка» г.Калуги | Ком-быт |  | 0,19 |  | - | 0,19 |

Таблица 1.113– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 , Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дачная ул, 10 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Дачная ул, 12 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Дачная ул, 14 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Дачная ул, 16а ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Дачная ул, 18 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Дачная ул, 20 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Дачная ул, 4а ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Ромодановские дворики пер, 63 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Ромодановские Дворики ул, 61 Облпотребсоюз Школа N 6 им.Пушкина Ромодановские Дворики ул, 61а Коротченко Елена Викторовна Облпотребсоюз ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Ромодановские Дворики ул, 61б ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП |  |  |  | 8,755990 1,503450 4,502640 1,043420 19,691840 24,128640 48,472040 13,364680 73,532880 19,470320 0,735020 9,007850 9,727450 9,349660 | - | - | - | - |

Таблица 1.114– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Малинники, 21, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | В.Никитиной ул, 14 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 16 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 18 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 20 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 21 Осолихина В.В В.Никитиной ул, 21а ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 21б Покотыло Андрей Алексеевич В.Никитиной ул, 21в Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 22 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 23/1 Гусейнов Нофал Мири оглы ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 23/2 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 24 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 26 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 29 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 29/1 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 30 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 31 ООО "СКС" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 32 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 33 Квадратный Метр ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 33/1 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 34 ООО "УК "Губерния" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 35 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 39 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 41 Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" ООО"УК МЖД Московского округа" Сбербанк России В.Никитиной ул, 43 МБУ "СЖО" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 45 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 47 МБУ "СЖО" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 47/1 ООО "Уютный Дом" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 49 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 51 ООО "УК Горизонт" Зеленая ул, 52 Мартвых Дмитрий Александрович Митрохина Елена Николаевна Наш Тайфун Ростелеком Зерновая ул, 20 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 11 Юканов А.Ф Малинники пер, 15 ЖРЭУ-8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 16 ЗАО "КСМАО" Централизованная библиотечная система Малинники пер, 17 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 18 МБУ СШ " Торпедо" г. Калуга Центр.бух.упр.об Малинники пер, 20 Городской досуговый центр МКУ "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" Малинники пер, 6 Королев М.Д. Крепков А.А ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 7 Наш Тайфун Малинники пер, 7/1 Артюхова В.А. Зенова Наталья Викторовна ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Свирин А.В. Малинники пер, 7/2 Афонин А.Н. ЖРЭУ-8 Кусакин Игорь Николаевич ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 8а ДШИ № 5 Малинники пер, 9 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"" Ремпутьмаш АО Малинники ул, 62 ООО"УК МЖД Московского округа" Перспективная ул., 2 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 10 ЖРЭУ-8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 12 АО"Промжелдортранс" Интермашотель Кабриолет Шуклин Г.В. 17 Промышленная ул, 12б/7 Воронин Алексей Валерьевич Промышленная ул, 2 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 34 СТАНДАРТ ООО Промышленная ул, 4 ЖРЭУ-8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 6 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 13 ООО "УК Феникс" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 15 ООО "Содружество" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 19 ООО "УК Феникс" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 2 Детский сад №63 Малинка Радищева ул, 4 МБДОУ № 72 "Калинка" города Калуги д/с. "Дельфинёнок" Радищева ул, 5 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 6 ГБУЗ КО "Городская поликлиника" Детская городская больница ООО"УК МЖД Московского округа" Радищева ул, 7 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 8 АО "Почта России" ГБУЗ КО "Городская поликлиника" ООО"УК МЖД Московского округа" Тарутинская ул, 70 МБОУ Школа N 25 |  | В.Никитиной ул, 14 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 16 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 18 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 20 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 21 Осолихина В.В В.Никитиной ул, 21а ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 21б Покотыло Андрей Алексеевич В.Никитиной ул, 21в Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 22 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 23/1 Гусейнов Нофал Мири оглы ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 23/2 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 24 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 26 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 29 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 29/1 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 30 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 31 ООО "СКС" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 32 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 33 Квадратный Метр ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 33/1 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 34 ООО "УК "Губерния" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 35 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 39 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 41 Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" ООО"УК МЖД Московского округа" Сбербанк России В.Никитиной ул, 43 МБУ "СЖО" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 45 ООО "УК Горизонт" В.Никитиной ул, 47 МБУ "СЖО" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 47/1 ООО "Уютный Дом" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги В.Никитиной ул, 49 ООО"УК МЖД Московского округа" В.Никитиной ул, 51 ООО "УК Горизонт" Зеленая ул, 52 Мартвых Дмитрий Александрович Митрохина Елена Николаевна Наш Тайфун Ростелеком Зерновая ул, 20 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 11 Юканов А.Ф Малинники пер, 15 ЖРЭУ-8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 16 ЗАО "КСМАО" Централизованная библиотечная система Малинники пер, 17 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 18 МБУ СШ " Торпедо" г. Калуга Центр.бух.упр.об Малинники пер, 20 Городской досуговый центр МКУ "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" Малинники пер, 6 Королев М.Д. Крепков А.А ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 7 Наш Тайфун Малинники пер, 7/1 Артюхова В.А. Зенова Наталья Викторовна ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Свирин А.В. Малинники пер, 7/2 Афонин А.Н. ЖРЭУ-8 Кусакин Игорь Николаевич ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники пер, 8а ДШИ № 5 Малинники пер, 9 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"" Ремпутьмаш АО Малинники ул, 62 ООО"УК МЖД Московского округа" Перспективная ул., 2 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 10 ЖРЭУ-8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 12 АО"Промжелдортранс" Интермашотель Кабриолет Шуклин Г.В. 17 Промышленная ул, 12б/7 Воронин Алексей Валерьевич Промышленная ул, 2 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 34 СТАНДАРТ ООО Промышленная ул, 4 ЖРЭУ-8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 6 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Промышленная ул, 8 ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 13 ООО "УК Феникс" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 15 ООО "Содружество" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 19 ООО "УК Феникс" ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 2 Детский сад №63 Малинка Радищева ул, 4 МБДОУ № 72 "Калинка" города Калуги д/с. "Дельфинёнок" Радищева ул, 5 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 6 ГБУЗ КО "Городская поликлиника" Детская городская больница ООО"УК МЖД Московского округа" Радищева ул, 7 Березка ЖКО ООО ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги Радищева ул, 8 АО "Почта России" ГБУЗ КО "Городская поликлиника" ООО"УК МЖД Московского округа" Тарутинская ул, 70 МБОУ Школа N 25 |  | 0,038592 0,038592 0,037424 0,037424 0,036366 0,036366 0,016309 0,016309 0,234953 0,234953 0,500409 0,500409 0,239201 0,004248 0,234953 0,034351 0,034351 0,124516 0,007516 0,117 0,118266 0,118266 0,213962 0,213962 0,13249 0,13249 0,218526 0,218526 0,215602 0,215602 0,214512 0,214512 0,160273 0,160273 0,126033 0,126033 0,28177 0,28177 0,159731 0,159731 0,153757 0,153757 0,244693 0,01817 0,219 0,007523 0,260935 0,260935 0,176107 0,176107 0,255404 0,255404 0,118023 0,118023 0,178 0,178 0,214799 0,214799 0,038091 0,003797 0,005853 0,020843 0,007598 0,071779 0,071779 0,168622 0,168622 0,251258 0,014647 0,236611 0,118902 0,075 0,043902 0,232912 0,232912 0,16631 0,125533 0,040777 0,174622 0,171375 0,003247 0,302996 0,004035 0,0168 0,282161 0,309584 0,309584 0,207844 0,0023 0,004885 0,200659 0,200655 0,002827 0,197828 0,093204 0,093204 0,307036 0,307036 5,976364 5,976364 0,050764 0,050764 0,181474 0,045166 0,087864 0,034021 0,014423 0,016493 0,016493 0,485856 0,485856 0,374451 0,374451 0,300465 0,300465 0,098044 0,069009 0,029035 0,002681 0,002681 0,100426 0,013006 0,08742 0,554067 0,554067 | - | - | - | - |

Таблица 1.115– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по Грабцевское шоссе, 115 стр. 21, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)" СПИД и ИЗ |  | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)" СПИД и ИЗ | Ком-быт | 4,104477 | - | - | - | 4,104477 |

Таблица 1.116– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул Пухова, 56, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.117– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка 9 корп 6 пом. 1, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.118– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Молодежная, 8а, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |