Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Значение потребления тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом

# Калуга, 2023

# Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Теплопотребление абонентов котельных от МУП «Калугатеплосеть» за 2023г.	4

Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной от пер. Малинники, 21 за 2022г.	374

Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной от «Тайфун» Грабцевское шоссе, 174 за 2022г.	378

Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов котельной от ОАО КНИТМУ за 2022г.	394

Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов котельной от ПАО Квадра за 2022г.	394

Таблица 1.7 – Теплопотребление абонетов от ОАО КТЗ ул. Московская, 241  за 2022г.	401

Таблица 1.8 – Теплопотребление абонетов от ОАО КЭМЗ ул.С.Щедрина,121 за 2022г.	403

Потребление тепловой энергии абонентов за отопительный период 2022 года

Теплопотребление абонентов МУП «Калугатеплосеть» за 2023 год

# Таблица 1.1 – Теплопотребление абонентов котельных от МУП «Калугатеплосеть» за 2023г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. 65 лет Победы, д.51; (Блочно-модульная котельная) |  |  | 14 001,007 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41 |  |  | # 1 979,518 |
| ## 3 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 218 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,101 |
| ## 4 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 218 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 18,064 |
| ## 5 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 219 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 9,179 |
| ## 6 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 220 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,100 |
| ## 7 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 220 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 22,099 |
| ## 8 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 221 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 1,282 |
| ## 9 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 222 (тепло)(ку) | ## Мамонтова Жанна Юрьевна |  | ## 0,703 |
| ## 10 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 222 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,465 |
| ## 11 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 223 (бойлер) | ## Кузнецова Александра Ивановна |  | ## 0,491 |
| ## 12 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 223 (тепло)(ку) | ## Кузнецова Александра Ивановна |  | ## 7,013 |
| ## 13 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (КРнаСОИ) | ## Берег (ООО) |  | ## 2,516 |
| ## 14 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (КРнаСОИ) | ## ТСН "Правград 41" |  | ## 30,112 |
| ## 15 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (тепло) ку | ## Берег (ООО) |  | ## 229,715 |
| ## 16 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (тепло) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 209,972 |
| ## 17 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (бойлер) | ## Берег (ООО) |  | ## 37,042 |
| ## 18 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 410,664 |
| # 19 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 1 |  |  | # 1 760,975 |
| ## 20 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (КРнаСОИ) | ## Берег (ООО) |  | ## 48,864 |
| ## 21 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65 лет Победы,41/1 бывш.кв.93 неж.помещение №179 (бойлер) | ## Потапова Нина Егоровна |  | ## 0,180 |
| ## 22 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65 лет Победы,41/1 бывш.кв.93 неж.помещение №179 (ку) (тепло) | ## Потапова Нина Егоровна |  | ## 6,685 |
| ## 23 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (бойлер) | ## Берег (ООО) |  | ## 361,193 |
| ## 24 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,089 |
| ## 25 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (тепло) | ## Берег (ООО) |  | ## 952,768 |
| ## 26 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 343,196 |
| # 27 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 2 |  |  | # 1 804,898 |
| ## 28 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## Берег (ООО) |  | ## 50,516 |
| ## 29 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2, нежилое помещение Носова Л.В. (тепло)(ку) | ## Медведкова Анна Анатольевна |  | ## 10,252 |
| ## 30 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2, нежилое помещение Носова Л.В. (тепло)(ку) | ## Носова Любовь Викторовна |  | ## 1,798 |
| ## 31 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.гвс (бойлер) | ## Берег (ООО) |  | ## 334,983 |
| ## 32 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.гвс (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,947 |
| ## 33 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.от. (тепло) | ## Берег (ООО) |  | ## 1 013,782 |
| ## 34 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 359,620 |
| # 35 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 |  |  | # 2 846,179 |
| ## 36 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 645,089 |
| ## 37 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 932,431 |
| ## 38 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 273 (бойлер) | ## Еловикова Юлия Владимировна |  | ## 0,313 |
| ## 39 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 273 (тепло)(ку) | ## Еловикова Юлия Владимировна |  | ## 19,427 |
| ## 40 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 277 (бойлер) | ## ИП Марусов Михаил Александрович |  | ## 0,180 |
| ## 41 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 277 (тепло)(ку) | ## ИП Марусов Михаил Александрович |  | ## 19,430 |
| ## 42 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 278 (бойлер) | ## Наханов Михаил Валерьевич |  | ## 0,528 |
| ## 43 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 278 (тепло)(ку) | ## Наханов Михаил Валерьевич |  | ## 18,288 |
| ## 44 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 274 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 18,174 |
| ## 45 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 274 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,092 |
| ## 46 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 275 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 18,589 |
| ## 47 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 275 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,091 |
| ## 48 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 276 (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 17,352 |
| ## 49 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 276 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,091 |
| ## 50 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 280 (2 этаж) (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,091 |
| ## 51 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 280 (2 этаж) (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 34,478 |
| ## 52 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 280 (Подвал) (тепло)(ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 26,703 |
| ## 53 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 пристройка магазина 1-й этаж (бойлер) | ## Аксенова Ирина Эриковна |  | ## 0,580 |
| ## 54 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 пристройка магазина 1-й этаж (тепло)(ку) | ## Аксенова Ирина Эриковна |  | ## 35,153 |
| ## 55 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 ж.д. (КРнаСОИ) | ## ТСН "Правград 43" |  | ## 59,099 |
| # 56 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 |  |  | # 2 919,115 |
| ## 57 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.223 (бойлер) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 0,024 |
| ## 58 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.223 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,088 |
| ## 59 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.224 (бойлер) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 0,098 |
| ## 60 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.224 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,015 |
| ## 61 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.225 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,112 |
| ## 62 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.226 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,112 |
| ## 63 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.238 (бойлер) | ## НЕКТАРИН ООО |  | ## 1,452 |
| ## 64 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.238 (тепло) (ку) | ## Бадмаев Алексей Игоревич |  | ## 4,791 |
| ## 65 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.238 (тепло) (ку)* | ## НЕКТАРИН ООО |  | ## 30,034 |
| ## 66 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.239 (бойлер) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 0,114 |
| ## 67 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.222 Коротков (бойлер) | ## Коротков Сергей Вадимович |  | ## 7,923 |
| ## 68 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.222 Коротков (тепло) (ку) | ## Коротков Сергей Вадимович |  | ## 22,223 |
| ## 69 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.227 Кодолич (бойлер) | ## Кодолич Александр Петрович |  | ## 1,332 |
| ## 70 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.227 Кодолич (тепло) (ку) | ## Кодолич Александр Петрович |  | ## 20,527 |
| ## 71 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (бойлер) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 246,446 |
| ## 72 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 151,190 |
| ## 73 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 53,075 |
| ## 74 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 20,800 |
| ## 75 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (тепло) (ку) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 1 312,921 |
| ## 76 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 916,063 |
| ## 77 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (тепло) потери в сети*** | ## ООО Строительная Компания "Евро Строй" (банкрот) |  | ## 9,672 |
| ## 78 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 223 (тепло) (ку) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 8,176 |
| ## 79 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 223 (тепло) (ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 12,739 |
| ## 80 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 224 (тепло) (ку) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 13,982 |
| ## 81 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 224 (тепло) (ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 7,349 |
| ## 82 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 225 (тепло) (ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 19,850 |
| ## 83 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 226 (тепло) (ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 22,218 |
| ## 84 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 239 (тепло) (ку) | ## ОАО "ЗВИ" |  | ## 35,789 |
| # 85 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 29 |  |  | # 2 690,322 |
| ## 86 | ## д. Чижовка "Водоканал", Администр.корпус (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 111,590 |
| ## 87 | ## д. Чижовка "Водоканал", Академический 1-й проезд, 29 потери т/с после теплосчетчика МУП Калугатеплосеть | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 116,865 |
| ## 88 | ## д. Чижовка "Водоканал", Блок фильтров и отстойников (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 1 656,252 |
| ## 89 | ## д. Чижовка "Водоканал", Гараж на 5 автомобилей (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 61,130 |
| ## 90 | ## д. Чижовка "Водоканал", Здание реагентн.х-ва (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 231,421 |
| ## 91 | ## д. Чижовка "Водоканал", Лаборат.корп. (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 143,201 |
| ## 92 | ## д. Чижовка "Водоканал", Насосная станция П-подъема (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 137,647 |
| ## 93 | ## д. Чижовка "Водоканал", Сооруж.для повт.исп.пром.воды (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 18,803 |
| ## 94 | ## д. Чижовка "Водоканал", Фтораторная (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 63,407 |
| ## 95 | ## д. Чижовка "Водоканал", Хлораторная (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 150,006 |
| 96 | Кот. Азаровская д.13а |  |  | 17 502,117 |
| # 97 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 314/51 |  |  | # 1 224,381 |
| ## 98 | ## Московская ул, 314/51, Московская ул. 314/51 потери до т/сч. | ## ДСУ-1 АО |  | ## 39,545 |
| ## 99 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51 Гараж /новый/ (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 68,226 |
| ## 100 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (гвс) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 790,687 |
| ## 101 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 142,783 |
| ## 102 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-гараж и прох. (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 47,232 |
| ## 103 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-мастерские (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 135,908 |
| # 104 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 21 |  |  | # 925,823 |
| ## 105 | ## Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев (тепло) | ## Ермуратьев С.А. |  | ## 7,377 |
| ## 106 | ## Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев гвс (гвс) | ## Ермуратьев С.А. |  | ## 482,160 |
| ## 107 | ## Азаровская ул, 21, Азаровская,21-культ.дос.объед. (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 387,416 |
| ## 108 | ## Азаровская ул, 21/1, Азаровская ул, 21/1, нежилые помещения № 4, №5 (тепло) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 48,870 |
| # 109 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 24 |  |  | # 53,507 |
| ## 110 | ## Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 а (тепло) | ## АО "Дефиниция" |  | ## 29,865 |
| ## 111 | ## Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 д (тепло) | ## АО "Дефиниция" |  | ## 23,642 |
| # 112 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерная ул, № 2а |  |  | # 189,130 |
| ## 113 | ## Карьерная ул, 2а "школа", Карьерная,2а/школа 27/ (тепло) | ## Отдел N4 МБОУ " Основная общеобразовательная школа N27 имени К.Г. Макарова"города Калуги |  | ## 189,130 |
| # 114 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерный 1-й пер, № 1 |  |  | # 21,819 |
| ## 115 | ## Карьерный 1-й пер, 1, 1-й Карьерный пер.,1 ж/д,1957г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,819 |
| # 116 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 289а |  |  | # 52,082 |
| ## 117 | ## Московская ул, 289а, Московская,289а-ЗАО"Тандер" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 52,082 |
| # 118 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291 |  |  | # 790,650 |
| ## 119 | ## Московская ул, 291, Московская,291 - нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Афонин Алексей Алексеевич |  | ## 30,247 |
| ## 120 | ## Московская ул, 291, Московская,291 м-н Бытовой химии (тепло) (ку) | ## ИП Корнев Сергей Борисович |  | ## 11,928 |
| ## 121 | ## Московская ул, 291, Московская,291-ж/д, 1965г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 748,475 |
| # 122 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 1 |  |  | # 558,524 |
| ## 123 | ## Московская ул, 291/1, Московская,291,к.1-ж/д,1970г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 558,524 |
| # 124 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 2 |  |  | # 526,362 |
| ## 125 | ## Московская ул, 291/2, Московская,291,к.2- ж/д,1980г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 526,362 |
| # 126 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 3 |  |  | # 382,546 |
| ## 127 | ## Московская ул, 291/3, Московская,291 к.3-ж/д,2001г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 366,501 |
| ## 128 | ## Московская ул, 291/3, Московская,291 к3-парикмах."Рапсодия" (тепло)(ку) | ## ИП Попова Е.Р. (Парикмах."Рапсодия") |  | ## 7,851 |
| ## 129 | ## Московская ул, 291/3, Московская,291,к.3-аптека Колосов В.В. (тепло) (ку) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 8,194 |
| # 130 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291/3, Корпус 2 |  |  | # 33,750 |
| ## 131 | ## Московская ул, 291/3, стр.2, Московская,291 кор.3, стр.2 с-н "Автосила" (тепло) | ## ИП Сорокин В.В. |  | ## 33,750 |
| # 132 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 293 |  |  | # 418,663 |
| ## 133 | ## Московская ул, 293, Московская,293-"Праздничный" (тепло) (ку) | ## Атлас (ООО") |  | ## 28,147 |
| ## 134 | ## Московская ул, 293, Московская,293-ж/д , 1968г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 390,516 |
| # 135 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295 |  |  | # 560,686 |
| ## 136 | ## Московская ул, 295, Московская,295-ж/д,1967г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 560,686 |
| # 137 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295, Корпус 1 |  |  | # 711,970 |
| ## 138 | ## Московская ул, 295/1, Московская,295 к1 -нежилое помещение МБУ СМЭУ (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 9,745 |
| ## 139 | ## Московская ул, 295/1, Московская,295,к.1-ж/д, 1985г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 702,225 |
| # 140 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 10 |  |  | # 33,299 |
| ## 141 | ## Станционный пер, 10, пер.Станционный,10-ж/д,1959г. (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 33,299 |
| # 142 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 6 |  |  | # 19,215 |
| ## 143 | ## Станционный пер, 6, пер.Станционный,6-ж/д 1957г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,215 |
| # 144 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 8 |  |  | # 21,406 |
| ## 145 | ## Станционный пер, 8, пер.Станционный,8-ж/д,1959г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,406 |
| # 146 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 10 |  |  | # 2 057,942 |
| ## 147 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Модуль № 1 "Учебный центр"(гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 282,848 |
| ## 148 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) |  |  | ## 29,938 |
| ## 149 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 300,289 |
| ## 150 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) потери в сетя до т/сч |  |  | ## 0,703 |
| ## 151 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) потери в сетя до т/сч | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 11,326 |
| ## 152 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 686,313 |
| ## 153 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) потери в сетях гвс | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 2,795 |
| ## 154 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебный корпус. (тепло) |  |  | ## 43,240 |
| ## 155 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебный корпус. (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 480,290 |
| ## 156 | ## Терепецкая ул, 10, Терепцкая,10 "Модуль№1" (тепло) |  |  | ## 19,560 |
| ## 157 | ## Терепецкая ул, 10, Терепцкая,10 "Модуль№1" (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 200,640 |
| # 158 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 302,822 |
| ## 159 | ## Терепецкая ул, 11/1, Терепецкая,11,к.1-ж/д 1986г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 302,822 |
| # 160 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 2 |  |  | # 2 710,660 |
| ## 161 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 126,722 |
| ## 162 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 109,662 |
| ## 163 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,406 |
| ## 164 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,корп.2-ж.д.1987г. от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 359,870 |
| # 165 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 12 |  |  | # 3 392,383 |
| ## 166 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 192,821 |
| ## 167 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (ку) (тепло) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 200,250 |
| ## 168 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 108,662 |
| ## 169 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (ку) (тепло) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 206,140 |
| ## 170 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,219 |
| ## 171 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж/д 1995г. (ку) (гвс) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 2 579,291 |
| # 172 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 9 |  |  | # 2 514,497 |
| ## 173 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 192,821 |
| ## 174 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,951 |
| ## 175 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 257,605 |
| ## 176 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж/д 1998г. (ку) (гвс) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 756,120 |
| ## 177 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж/д 1998г. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 040,000 |
| 178 | Кот. Аэропортовская, в/ч 15506 |  |  | 6 360,109 |
| # 179 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1 |  |  | # 334,565 |
| ## 180 | ## Аэропортовская ул, 1, Аэропортовская,1-ж.д.1975г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 334,565 |
| # 181 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1, Корпус 1 |  |  | # 56,810 |
| ## 182 | ## Аэропортовская ул, 1/1, Аэропорт.1,стр.1-произ.мастер. (тепло) | ## Майорова Л.А. |  | ## 43,841 |
| ## 183 | ## Аэропортовская ул, 1/1, Аэропорт.1,стр.1-произ.мастер. Майоров В.А. (тепло) | ## Майоров Вячеслав Алексеевич ИП |  | ## 12,969 |
| # 184 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 10 |  |  | # 22,001 |
| ## 185 | ## Аэропортовская ул, 10, Аэропортовская,10-ж.д.1986г. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 22,001 |
| # 186 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 12 |  |  | # 564,277 |
| ## 187 | ## Аэропортовская ул, 12, Аэропортовская,12-ж.д.1985г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 564,277 |
| # 188 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 13 |  |  | # 907,601 |
| ## 189 | ## Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13 бойлер гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 10,433 |
| ## 190 | ## Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт. бойлер (гвс) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 172,514 |
| ## 191 | ## Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 724,654 |
| # 192 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 14 |  |  | # 1 115,434 |
| ## 193 | ## Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) | ## Техно-Р ООО |  | ## 217,017 |
| ## 194 | ## Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) (КР на СОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 13,953 |
| ## 195 | ## Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (отоплен) (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 884,464 |
| # 196 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 2 |  |  | # 159,012 |
| ## 197 | ## Аэропортовская ул, 2, Аэропортовская,2-ж.д.1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 159,012 |
| # 198 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 9 |  |  | # 161,910 |
| ## 199 | ## Аэропортовская ул, 9, Аэропортовская,9-ж.д.1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 161,910 |
| # 200 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № в/ч |  |  | # 3 038,499 |
| ## 201 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Вычислительный центр (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 101,140 |
| ## 202 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Гараж (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 148,971 |
| ## 203 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом собаководов (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 32,439 |
| ## 204 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом техсостава (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 94,707 |
| ## 205 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Казарма-столовая (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 243,846 |
| ## 206 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП № 2 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 25,119 |
| ## 207 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП №1 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 29,936 |
| ## 208 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Медпункт (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 68,087 |
| ## 209 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Отдел механизации (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 253,163 |
| ## 210 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Столярный цех (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 155,151 |
| ## 211 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 13 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 201,907 |
| ## 212 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 14 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 230,639 |
| ## 213 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 15 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 225,127 |
| ## 214 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 16 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 201,907 |
| ## 215 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 17 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 104,410 |
| ## 216 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 18 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 201,906 |
| ## 217 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 19 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 201,908 |
| ## 218 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 20 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 210,370 |
| ## 219 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Чайная военторга (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 35,257 |
| ## 220 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 134,735 |
| ## 221 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) потери в сетях | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 137,774 |
| 222 | Кот. Байконурская, д.11 |  |  | 71 972,955 |
| # 223 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Байконурская ул, № 9 |  |  | # 2 516,715 |
| ## 224 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9 пож. депо потери отопле (тепло) до т/сч | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 31,656 |
| ## 225 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 438,751 |
| ## 226 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 2 023,030 |
| ## 227 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) потери до т/сч. | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 23,278 |
| # 228 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 1 |  |  | # 3 784,396 |
| ## 229 | ## Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 236,191 |
| ## 230 | ## Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 851,216 |
| ## 231 | ## Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 696,989 |
| # 232 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 3 |  |  | # 1 715,640 |
| ## 233 | ## Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ "Бульвар Байконур,3" |  | ## 171,544 |
| ## 234 | ## Байконур б-р, 3, Байконур,3 ж.д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 346,770 |
| ## 235 | ## Байконур б-р, 3, Байконур,3-ж.д Г (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 197,326 |
| # 236 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 5 |  |  | # 5 162,599 |
| ## 237 | ## Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 280,841 |
| ## 238 | ## Байконур б-р, 5, Байконур,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 3 966,101 |
| ## 239 | ## Байконур б-р, 5, Байконур,5-9эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 915,657 |
| # 240 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 1 |  |  | # 3 420,341 |
| ## 241 | ## Звездная ул, 1, Звездная ул, 1, Звездная ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 197,522 |
| ## 242 | ## Звездная ул, 1, Звездная,1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 720,386 |
| ## 243 | ## Звездная ул, 1, Звездная,1-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 502,433 |
| # 244 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 11 |  |  | # 2 935,167 |
| ## 245 | ## Звездная ул, 11, Звездная ул, 11, Звездная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 99,569 |
| ## 246 | ## Звездная ул, 11, Звездная,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 327,800 |
| ## 247 | ## Звездная ул, 11, Звездная,11-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 507,798 |
| # 248 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 12 |  |  | # 1 495,720 |
| ## 249 | ## Звездная ул, 12, Звездная ул, 12, Звездная ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 166,508 |
| ## 250 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 магазин помещ. № 28 (тепло)(КУ) | ## Манучарян Левон Григорьевич |  | ## 12,226 |
| ## 251 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12- (помещ. № 29) (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,842 |
| ## 252 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12- (помещ. № 29) (тепло)(ку) | ## Манучарян Левон Григорьевич |  | ## 1,421 |
| ## 253 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12- (помещ. № 29) (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 5,867 |
| ## 254 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12-10 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 892,826 |
| ## 255 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12-10эт.жил.дом-от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 411,900 |
| ## 256 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12-магазин (помещ. № 28) (гвс) | ## Манучарян Левон Григорьевич |  | ## 2,130 |
| # 257 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 13 |  |  | # 3 267,483 |
| ## 258 | ## Звездная ул, 13, Звездная ул, 13, Звездная ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 99,569 |
| ## 259 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 597,849 |
| ## 260 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 548,411 |
| ## 261 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (гвс) | ## Изотова Г.А. |  | ## 12,846 |
| ## 262 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (тепло)(КУ) | ## Изотова Г.А. |  | ## 8,808 |
| # 263 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 14 |  |  | # 2 695,280 |
| ## 264 | ## Звездная ул, 14, Звездная ул, 14, Звездная ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 77,442 |
| ## 265 | ## Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 147,853 |
| ## 266 | ## Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 469,985 |
| # 267 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 15 |  |  | # 1 462,176 |
| ## 268 | ## Звездная ул, 15, Звездная ул, 15 гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Звездная,15 |  | ## 15,656 |
| ## 269 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15 магазин (ку) (тепло) | ## Бадмаева Евгения Владимировна |  | ## 25,470 |
| ## 270 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 120,027 |
| ## 271 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (ку)(тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,224 |
| ## 272 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15-магазин (гвс) | ## Бадмаева Евгения Владимировна |  | ## 53,799 |
| # 273 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 18а |  |  | # 5 866,322 |
| ## 274 | ## Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 567,800 |
| ## 275 | ## Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9 эт.жил.дом (ку) гвс) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 4 456,877 |
| ## 276 | ## Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9эт.жилой дом от (тепло) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 841,645 |
| # 277 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19 |  |  | # 3 300,836 |
| ## 278 | ## Звездная ул, 19, Звездная ул, 19, Звездная ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 222,848 |
| ## 279 | ## Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 444,118 |
| ## 280 | ## Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 633,870 |
| # 281 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19а |  |  | # 1 804,979 |
| ## 282 | ## Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 112,878 |
| ## 283 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19 а, ДШИ N 6 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 28,820 |
| ## 284 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19,"А"-10эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 262,735 |
| ## 285 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19"А"-10эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 380,699 |
| ## 286 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19а,ДШИ № 6 (тепло)(ку) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 19,847 |
| # 287 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 |  |  | # 1 512,901 |
| ## 288 | ## Звездная ул, 2, Звездная ул, 2, Звездная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Звездная 2 |  | ## 135,842 |
| ## 289 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2 (неж.пом.) (тепло) (ку) | ## Благотворительный фонд "Планета" |  | ## 3,203 |
| ## 290 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2 (неж.пом.) (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,992 |
| ## 291 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 43,457 |
| ## 292 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 43,547 |
| ## 293 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 962,794 |
| ## 294 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 317,066 |
| # 295 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 20 |  |  | # 1 802,894 |
| ## 296 | ## Звездная ул, 20, Звездная ул, 20, Звездная ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 198,872 |
| ## 297 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 107,504 |
| ## 298 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом (тепло) (ку) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 239,480 |
| ## 299 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 429,306 |
| ## 300 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом гвс (ку) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 749,045 |
| ## 301 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом квартира № 4 гвс (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 54,396 |
| ## 302 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом квартира №4 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,585 |
| ## 303 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 20,706 |
| # 304 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 21 |  |  | # 3 841,700 |
| ## 305 | ## Звездная ул, 21, Звездная ул, 21, Звездная ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 196,789 |
| ## 306 | ## Звездная ул, 21, Звездная,21-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 3 030,143 |
| ## 307 | ## Звездная ул, 21, Звездная,21-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 614,768 |
| # 308 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 22 |  |  | # 3 596,629 |
| ## 309 | ## Звездная ул, 22, Звездная ул, 22, Звездная ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 187,379 |
| ## 310 | ## Звездная ул, 22, Звездная,22-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 776,553 |
| ## 311 | ## Звездная ул, 22, Звездная,22-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 632,697 |
| # 312 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 28 |  |  | # 3 836,875 |
| ## 313 | ## Звездная ул, 28, Звездная ул, 28, Звездная ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Дом Плюс" |  | ## 195,394 |
| ## 314 | ## Звездная ул, 28, Звездная,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 100,239 |
| ## 315 | ## Звездная ул, 28, Звездная,28-9эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 541,242 |
| # 316 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 29 |  |  | # 3 245,539 |
| ## 317 | ## Звездная ул, 29, Звездная ул, 29, Звездная ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 232,853 |
| ## 318 | ## Звездная ул, 29, Звездная,29-9 эт.ж/дом/1ввод от.+весьГВС (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 526,536 |
| ## 319 | ## Звездная ул, 29, Звездная,29-9эт.ж/дом(1 ввод) (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 254,117 |
| ## 320 | ## Звездная ул, 29, Звездная,29-жил.дом/2-ой ввод отопление/ (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 232,033 |
| # 321 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 3 |  |  | # 4 711,473 |
| ## 322 | ## Звездная ул, 3, Звездная ул, 3, Звездная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 296,289 |
| ## 323 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 3 585,695 |
| ## 324 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 802,194 |
| ## 325 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3-нежилое помещение (тепло)(КУ) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 6,014 |
| ## 326 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (ванная) (гвс) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 12,720 |
| ## 327 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (кухня) (гвс) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 6,360 |
| ## 328 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (тепло)(ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2,201 |
| # 329 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 4 |  |  | # 1 592,563 |
| ## 330 | ## Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 стр. 1 , нежилое помещение № 3(тепло)(ку) | ## ГОО "Федерация бокса города Калуги" |  | ## 45,276 |
| ## 331 | ## Звездная ул, 4, Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 111,830 |
| ## 332 | ## Звездная ул, 4, Звездная,4 (Ростелеком) (ку) (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 6,110 |
| ## 333 | ## Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 162,975 |
| ## 334 | ## Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 266,372 |
| # 335 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 5 |  |  | # 3 497,615 |
| ## 336 | ## Звездная ул, 5, Звездная ул, 5, Звездная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 204,573 |
| ## 337 | ## Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.ж.д от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 502,476 |
| ## 338 | ## Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 790,566 |
| # 339 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 6 |  |  | # 2 789,817 |
| ## 340 | ## Звездная ул, 6, Звездная ул, 6, Звездная ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 134,912 |
| ## 341 | ## Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 222,445 |
| ## 342 | ## Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 432,460 |
| # 343 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Первых Космонавтов пл, № 6 |  |  | # 2 117,295 |
| ## 344 | ## Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 151,432 |
| ## 345 | ## Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7 эт.жил гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 540,984 |
| ## 346 | ## Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 424,879 |
| 347 | Кот. Баррикад, д.181А |  |  | 853,195 |
| # 348 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 181 |  |  | # 853,195 |
| ## 349 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.ст. (гвс) | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, Г.КАЛУГА ФБУЗ |  | ## 104,562 |
| ## 350 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.ст. (гвс) | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, Г.КАЛУГА ФБУЗ |  | ## 35,390 |
| ## 351 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.стан.от. (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, Г.КАЛУГА ФБУЗ |  | ## 16,409 |
| ## 352 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.стан.от. (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, Г.КАЛУГА ФБУЗ |  | ## 11,281 |
| ## 353 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-пристройка к гаражу (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 39,588 |
| ## 354 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-проходная (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 4,037 |
| ## 355 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорп.от. (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 194,265 |
| ## 356 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорпус гвс (гвс) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 163,528 |
| ## 357 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-центр гигиены и эпид. (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 284,135 |
| 358 | Кот. Беговая, д.15 (ВДСХ) |  |  | 13 561,059 |
| # 359 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Сокол |  |  | # 5 573,007 |
| ## 360 | ## Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 398,400 |
| ## 361 | ## Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 179,456 |
| ## 362 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 1 934,336 |
| ## 363 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 202,394 |
| ## 364 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,кладовая и овощехр. (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 5,284 |
| ## 365 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 1 071,593 |
| ## 366 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 243,603 |
| ## 367 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 11,414 |
| ## 368 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 44,463 |
| ## 369 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,Переход в леч.корп. (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 49,913 |
| ## 370 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.2 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 195,103 |
| ## 371 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.3 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 122,545 |
| ## 372 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.4 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 120,479 |
| ## 373 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корпус 2 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 198,436 |
| ## 374 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 212,748 |
| ## 375 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 200,561 |
| ## 376 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N3 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 54,243 |
| ## 377 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N4 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 61,333 |
| ## 378 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,суш.шкафы (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 16,216 |
| ## 379 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 127,768 |
| ## 380 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 122,719 |
| # 381 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 3 |  |  | # 2 446,076 |
| ## 382 | ## Анненки ул, 3, Аненки,д.3 Мерцен потери (тепло) | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 44,245 |
| ## 383 | ## Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (гвс) | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 2 229,568 |
| ## 384 | ## Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (тепло) | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 127,916 |
| ## 385 | ## Анненки ул, 3, Анненки ул. 3 "Мерцен" потери в сетях ГВС до т/сч | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 44,347 |
| # 386 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 5 |  |  | # 2 251,664 |
| ## 387 | ## Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (гвс) | ## ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" |  | ## 22,168 |
| ## 388 | ## Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (тепло) | ## ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" |  | ## 23,385 |
| ## 389 | ## Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (гвс) | ## ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" |  | ## 422,836 |
| ## 390 | ## Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (тепло) | ## ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" |  | ## 475,699 |
| ## 391 | ## Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. гвс (гвс) | ## ГАУ КО ЦСП "Анненки" |  | ## 991,540 |
| ## 392 | ## Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. от (тепло) | ## ГАУ КО ЦСП "Анненки" |  | ## 316,036 |
| # 393 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 11 |  |  | # 37,365 |
| ## 394 | ## Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (гвс) | ## Ефременко А.В. |  | ## 13,287 |
| ## 395 | ## Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (тепло) | ## Ефременко А.В. |  | ## 24,078 |
| # 396 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 15 |  |  | # 675,996 |
| ## 397 | ## Беговая ул, 15 "Калугатеплосе441", п.Аненки(лимонарий) (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 279,263 |
| ## 398 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (гвс) | ## СШОР по конному спорту ГБУ КО |  | ## 38,273 |
| ## 399 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (тепло) | ## СШОР по конному спорту ГБУ КО |  | ## 105,885 |
| ## 400 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Кон-спорт.шк.(манеж) (гвс) | ## СШОР по конному спорту ГБУ КО |  | ## 23,320 |
| ## 401 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт.школа(адм) (тепло) | ## СШОР по конному спорту ГБУ КО |  | ## 42,552 |
| ## 402 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт/манеж/ (тепло) | ## СШОР по конному спорту ГБУ КО |  | ## 186,703 |
| # 403 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 8 |  |  | # 450,624 |
| ## 404 | ## Беговая ул, 8, Беговая, д.8 тир-манеж (тепло) | ## ГБУ КО "СШ "Многоборец" |  | ## 450,624 |
| # 405 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 11 |  |  | # 1 724,549 |
| ## 406 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 1 456,541 |
| ## 407 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 169,855 |
| ## 408 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 56,168 |
| ## 409 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) | ## Шигапов Геннадий Борисович |  | ## 12,250 |
| ## 410 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) 1 | ## Шигапов Геннадий Борисович |  | ## 1,588 |
| ## 411 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шигапов Геннадий Борисович |  | ## 13,020 |
| ## 412 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | ## Голубец Игорь Николаевич |  | ## 15,127 |
| # 413 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 6 |  |  | # 147,084 |
| ## 414 | ## Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 неж.пом. от (тепло) | ## Лозовская Н.С. |  | ## 114,380 |
| ## 415 | ## Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 нежилые помещения (гвс) | ## Лозовская Н.С. |  | ## 32,704 |
| # 416 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 8 |  |  | # 76,318 |
| ## 417 | ## Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 55,507 |
| ## 418 | ## Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 20,811 |
| # 419 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 31 |  |  | # 178,376 |
| ## 420 | ## Калуга-Бор ул, 31, Гор.бор МФЦ (ку) (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 178,376 |
| 421 | Кот. Болотникова, д.1 |  |  | 3 876,938 |
| # 422 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1 |  |  | # 127,453 |
| ## 423 | ## Болотникова ул, 1, Болотникова 1 ж.д (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,785 |
| ## 424 | ## Болотникова ул, 1, ООО "Эсперанса"; (ку) тепло пом.1 | ## ООО "Эсперанса" |  | ## 9,668 |
| # 425 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1, Корпус РЖД |  |  | # 2 605,413 |
| ## 426 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", ( Поликлиника) корпус стр № 3 (ГВС) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 813,579 |
| ## 427 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", ( Поликлиника) корпус стр № 3 (Отопление) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 112,013 |
| ## 428 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Двухэтажный кирпичный паталогоанатомический корпус (детский корпус стационара) стр № 5 (ГВС) |  |  | ## 33,357 |
| ## 429 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Двухэтажный кирпичный паталогоанатомический корпус (детский корпус стационара) стр № 5 (ГВС) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 32,022 |
| ## 430 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Двухэтажный кирпичный паталогоанатомический корпус (детский корпус стационара) стр № 5 (отопление) |  |  | ## 7,527 |
| ## 431 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Двухэтажный кирпичный паталогоанатомический корпус (детский корпус стационара) стр № 5 (отопление) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 43,953 |
| ## 432 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Трехэтажный панельный административно-хозяйственный корпус стр № 2 (ГВС) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 52,377 |
| ## 433 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Трехэтажный панельный административно-хозяйственный корпус стр № 2 (отопление) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 68,019 |
| ## 434 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (ГВС) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 69,905 |
| ## 435 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (Отопление) |  |  | ## 0,439 |
| ## 436 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (Отопление) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 5,568 |
| ## 437 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажный кирпичный (МОРГ) патологоанатомический корпус стр.№4 (ГВС) |  |  | ## 60,966 |
| ## 438 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажный кирпичный (МОРГ) патологоанатомический корпус стр.№4 (ГВС) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 10,649 |
| ## 439 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажный кирпичный (МОРГ) патологоанатомический корпус стр.№4 (отопление) |  |  | ## 1,163 |
| ## 440 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Одноэтажный кирпичный (МОРГ) патологоанатомический корпус стр.№4 (отопление) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 45,198 |
| ## 441 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Переходы главного корпуса (отопление) |  |  | ## 0,535 |
| ## 442 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара с пристройкой стр № 1 (ГВС) |  |  | ## 5,764 |
| ## 443 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара с пристройкой стр № 1 (ГВС) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 983,845 |
| ## 444 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара с пристройкой стр № 1 (Отопление) |  |  | ## 8,811 |
| ## 445 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара с пристройкой стр № 1 (Отопление) | ## РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 223,420 |
| ## 446 | ## Болотникова ул, 1, Прачечная + гараж (ГВС) |  |  | ## 4,860 |
| ## 447 | ## Болотникова ул, 1, Прачечная +гараж (Отопление) |  |  | ## 2,323 |
| ## 448 | ## Болотникова ул, 1, ул. Болотникова д.1 ,стр. №3 (ГВС) |  |  | ## 5,846 |
| ## 449 | ## Болотникова ул, 1, ул. Болотникова д.1 ,стр. №3 (Отопление) |  |  | ## 13,274 |
| # 450 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3 |  |  | # 30,006 |
| ## 451 | ## Болотникова ул, 3, Болотникова ул, 3 ж.дом 1959 тепло | ## Черемушки УО ООО |  | ## 30,006 |
| # 452 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 1 054,714 |
| ## 453 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова,3 к.1 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 945,364 |
| ## 454 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова,3 к.1 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 109,350 |
| # 455 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 5 |  |  | # 19,800 |
| ## 456 | ## Болотникова ул, 5, Болотникова ул, 5 тепло (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 19,800 |
| # 457 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 7 |  |  | # 39,552 |
| ## 458 | ## Болотникова ул, 7, Болотникова ул, 7 ж.дом 1960 тепло | ## Черемушки УО ООО |  | ## 39,552 |
| 459 | Кот. Болотникова, д.29 |  |  | 7 119,643 |
| # 460 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10а |  |  | # 237,803 |
| ## 461 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а ж/д, 1973г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 189,936 |
| ## 462 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а-магазин (тепло)(ку) | ## Лоция (ООО) |  | ## 23,668 |
| ## 463 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а,кор.1-склад (тепло)(ку) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 24,199 |
| # 464 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 12 |  |  | # 533,890 |
| ## 465 | ## Болотникова ул, 12, Болотникова,12 ж/д,1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 533,890 |
| # 466 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14 |  |  | # 273,322 |
| ## 467 | ## Болотникова ул, 14, Болотникова,14 ж/д-1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 273,322 |
| # 468 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 320,852 |
| ## 469 | ## Болотникова ул, 14/1, Болотникова ул, 14/1 пом1-15 КУ | ## Симонян Анжела Григорьевна |  | ## 17,906 |
| ## 470 | ## Болотникова ул, 14/1, Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 302,946 |
| # 471 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 16 |  |  | # 583,121 |
| ## 472 | ## Болотникова ул, 16, Болотникова,16-ж/д,1962г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 583,121 |
| # 473 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 20 |  |  | # 268,485 |
| ## 474 | ## Болотникова ул, 20, Болотникова,20-ж/д, 1962г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 268,485 |
| # 475 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 22 |  |  | # 410,767 |
| ## 476 | ## Болотникова ул, 22, Болотникова,22-ж/д,1962г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 410,767 |
| # 477 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 |  |  | # 309,776 |
| ## 478 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24 ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 11,893 |
| ## 479 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ДПК "Юттис" (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 11,914 |
| ## 480 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ж/д,1962г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 243,243 |
| ## 481 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 21,363 |
| ## 482 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 21,363 |
| # 483 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № гараж |  |  | # 10,991 |
| ## 484 | ## Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло) | ## Ермаков Роман Олегович |  | ## 6,812 |
| ## 485 | ## Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло)потери в сети | ## Ермаков Роман Олегович |  | ## 4,179 |
| # 486 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 47 |  |  | # 376,550 |
| ## 487 | ## Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-ж/д, 1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 373,258 |
| ## 488 | ## Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Додельцева Людмила Георгиевна |  | ## 3,292 |
| # 489 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 37 |  |  | # 274,281 |
| ## 490 | ## Маршала Жукова ул, 37, Жукова,37- ж/д, 1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 274,281 |
| # 491 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 39 |  |  | # 404,089 |
| ## 492 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 бывш. кв. № 63 -прод.маг. (ку) (тепло) | ## Катюшенко Алексей Сергеевич |  | ## 1,459 |
| ## 493 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 бывш. кв. № 63 -прод.маг. (ку) (тепло) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 3,123 |
| ## 494 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 магазин "Музыкальный островок" (тепло)(ку) | ## Шмакова Белла Александровна |  | ## 4,729 |
| ## 495 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39- ж/д, 1962г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 394,778 |
| # 496 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 41 |  |  | # 527,947 |
| ## 497 | ## Маршала Жукова ул, 41, Жукова,41-ж.д.1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 226,263 |
| ## 498 | ## Маршала Жукова ул, 41, Жукова,41-ж.д.1962г. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 301,684 |
| # 499 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 |  |  | # 392,021 |
| ## 500 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43 (тепло)(ку) |  |  | ## 6,443 |
| ## 501 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 19,329 |
| ## 502 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43 (тепло)(ку) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 19,329 |
| ## 503 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43-ж/д, 1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 298,900 |
| ## 504 | ## Маршала Жукова ул, 43, Маршала Жукова,43 опс № 18 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 33,789 |
| ## 505 | ## Маршала Жукова ул, 43, ул.Маршала Жукова,43 магазин "Мясное Ассорти"(ку) | ## Волошенков Сергей Васильевич |  | ## 14,231 |
| # 506 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 45 |  |  | # 399,057 |
| ## 507 | ## Маршала Жукова ул, 45, Жукова,45-ж/д,1962г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 399,057 |
| # 508 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 49 |  |  | # 250,232 |
| ## 509 | ## Маршала Жукова ул, 49, Жукова,49-ж/д,1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 250,232 |
| # 510 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 51 |  |  | # 597,890 |
| ## 511 | ## Маршала Жукова ул, 51 "шк.10", Жукова,51-СШ N 10 (тепло) | ## Отдел N8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 c углубленным изучением отдельных предметов"г |  | ## 597,890 |
| # 512 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 53 |  |  | # 948,569 |
| ## 513 | ## Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53- Мастерские (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 100,747 |
| ## 514 | ## Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-потери к маст. (тепло) до т/сч | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 3,896 |
| ## 515 | ## Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-учебный корпус (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 826,726 |
| ## 516 | ## Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г1 (тепло) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 8,577 |
| ## 517 | ## Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г2 (тепло) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 8,623 |
| 518 | Кот. бульвар Энтузиастов, д.6Б; микр.Терепец |  |  | 116 439,533 |
| # 519 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 |  |  | # 3 692,704 |
| ## 520 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 208,402 |
| ## 521 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (гвс) | ## Хлопикова Инна Вячеславовна |  | ## 8,480 |
| ## 522 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (тепло)(ку) | ## Хлопикова Инна Вячеславовна |  | ## 9,149 |
| ## 523 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин (тепло)(ку) | ## Флегонтов А.М. |  | ## 7,426 |
| ## 524 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин"Русск.двор" (тепло)(ку) | ## Кузина Ольга Викторовна |  | ## 19,816 |
| ## 525 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 907,235 |
| ## 526 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 532,196 |
| # 527 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 1-й подъезд |  |  | # 1 517,740 |
| ## 528 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Терепец-1 |  | ## 117,996 |
| ## 529 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (ку) | ## ТСЖ Терепец-1 |  | ## 1 100,908 |
| ## 530 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. от. (ку) | ## ТСЖ Терепец-1 |  | ## 298,836 |
| # 531 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 2-8 й подъезды |  |  | # 7 758,861 |
| ## 532 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды" гвс (КР | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 513,300 |
| ## 533 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ(тепло)(ку) | ## Глазер В.С. |  | ## 16,597 |
| ## 534 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12 ж.д. ГВС (ПС) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4 405,160 |
| ## 535 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12(Под.4),ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 530,372 |
| ## 536 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.4),ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 218,093 |
| ## 537 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 255,796 |
| ## 538 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6),ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 284,884 |
| ## 539 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 262,768 |
| ## 540 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 271,891 |
| # 541 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12а |  |  | # 3 386,275 |
| ## 542 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А ГВС | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 449,151 |
| ## 543 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (гвс) (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 447,592 |
| ## 544 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 489,532 |
| # 545 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 16 |  |  | # 2 075,573 |
| ## 546 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (гвс) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 33,951 |
| ## 547 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (тепло) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 62,461 |
| ## 548 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подр.клуб (тепло) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 170,067 |
| ## 549 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подростковый клуб (гвс) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 15,554 |
| ## 550 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (гвс) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 674,269 |
| ## 551 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (тепло) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 1 119,271 |
| # 552 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 3 |  |  | # 4 438,451 |
| ## 553 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Бульвар Моторостроителей ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 565,308 |
| ## 554 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3 кв.1-81 прист.от (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 255,810 |
| ## 555 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3 кв.1-81 прист.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 137,307 |
| ## 556 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 585,500 |
| ## 557 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 319,640 |
| ## 558 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 942,725 |
| ## 559 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 632,161 |
| # 560 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 4 |  |  | # 5 689,475 |
| ## 561 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 368,982 |
| ## 562 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 4 595,325 |
| ## 563 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 473,018 |
| ## 564 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 252,150 |
| # 565 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 5 |  |  | # 5 125,205 |
| ## 566 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (КР на СОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 289,252 |
| ## 567 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 963,836 |
| ## 568 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 872,117 |
| # 569 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 6 |  |  | # 6 194,331 |
| ## 570 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Бульвар Моторостроителей ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 355,927 |
| ## 571 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 5 011,941 |
| ## 572 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 548,121 |
| ## 573 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 278,342 |
| # 574 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 7 |  |  | # 3 304,968 |
| ## 575 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Бульвар Моторостроителей ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 243,133 |
| ## 576 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 558,788 |
| ## 577 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 1 194,423 |
| ## 578 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 308,624 |
| # 579 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 9 |  |  | # 6 462,936 |
| ## 580 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 476,058 |
| ## 581 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 4 240,657 |
| ## 582 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 778,789 |
| ## 583 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 416,690 |
| ## 584 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 1 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 36,477 |
| ## 585 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 8,923 |
| ## 586 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 75,284 |
| ## 587 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом.1 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 430,058 |
| # 588 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 1 |  |  | # 12 731,551 |
| ## 589 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 744,439 |
| ## 590 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 147,194 |
| ## 591 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиники (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 14,852 |
| ## 592 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 10 135,697 |
| ## 593 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 1 133,634 |
| ## 594 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 555,735 |
| # 595 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 11 |  |  | # 5 573,369 |
| ## 596 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Бульвар Энтузиастов ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 350,992 |
| ## 597 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11 встр.помещение (тепло) (ку) |  |  | ## 2,316 |
| ## 598 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11 встр.помещение (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 4,675 |
| ## 599 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 4 350,974 |
| ## 600 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 578,024 |
| ## 601 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 286,388 |
| # 602 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13 |  |  | # 2 870,801 |
| ## 603 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 "Лесная сказка" (гвс) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 1 435,825 |
| ## 604 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 /хоз.блок/ (тепло) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 82,948 |
| ## 605 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (гвс) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 749,487 |
| ## 606 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (тепло) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 77,303 |
| ## 607 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13"Лесн.сказка" (тепло) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 525,238 |
| # 608 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13а |  |  | # 692,924 |
| ## 609 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а жилой дом (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,328 |
| ## 610 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а-жилой дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 637,596 |
| # 611 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 15 |  |  | # 2 411,279 |
| ## 612 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 (гвс) (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 272,148 |
| ## 613 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (гвс) (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 387,112 |
| ## 614 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 164,507 |
| ## 615 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (отопление) (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 384,900 |
| ## 616 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (отопление) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 202,612 |
| # 617 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 17 |  |  | # 2 204,866 |
| ## 618 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Бульвар Энтузиастов ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 268,239 |
| ## 619 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,347 |
| ## 620 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Фирсов Сергей Юрьевич ИП |  | ## 0,757 |
| ## 621 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. гвс (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 471,362 |
| ## 622 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 894,054 |
| ## 623 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 569,107 |
| # 624 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2 |  |  | # 8 392,083 |
| ## 625 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 482,686 |
| ## 626 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 6 710,678 |
| ## 627 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 796,562 |
| ## 628 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 402,157 |
| # 629 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2а |  |  | # 20,906 |
| ## 630 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (гвс) | ## Новиков Юрий Александрович (ИП) |  | ## 10,600 |
| ## 631 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (тепло) | ## Новиков Юрий Александрович (ИП) |  | ## 10,306 |
| # 632 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 3 |  |  | # 150,539 |
| ## 633 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 АТС (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 127,988 |
| ## 634 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 дизельная (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 22,551 |
| # 635 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4 |  |  | # 2 910,993 |
| ## 636 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 213,641 |
| ## 637 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 2 155,720 |
| ## 638 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 353,430 |
| ## 639 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 188,202 |
| # 640 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4а |  |  | # 177,397 |
| ## 641 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, опс № 17 (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 45,493 |
| ## 642 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, потери до т/сч.почта (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 3,465 |
| ## 643 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а потери до т/ сч. Т (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 3,062 |
| ## 644 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикм.потери до т/сч. (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 1,509 |
| ## 645 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикмахерская Т (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 2,312 |
| ## 646 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикмахерская,Г (гвс) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 65,845 |
| ## 647 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а общепит Т (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 45,495 |
| ## 648 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-опс №17 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 5,300 |
| ## 649 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-почта потери (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 4,916 |
| # 650 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 5 |  |  | # 3 176,397 |
| ## 651 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 (гвс) (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 316,820 |
| ## 652 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 ж.д. (отопление) (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 501,675 |
| ## 653 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 ж.д. (отопление) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 262,902 |
| ## 654 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д.5 ж.д. (гвс) (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 592,053 |
| ## 655 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д.5 ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 502,947 |
| # 656 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6 |  |  | # 10 114,012 |
| ## 657 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСН (ж) "Терепец-6" |  | ## 640,536 |
| ## 658 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8 063,076 |
| ## 659 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 410,400 |
| # 660 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6а |  |  | # 148,546 |
| ## 661 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 маг."Сантехника" (тепло) | ## Миронов Юрий Федорович (ИП) |  | ## 86,009 |
| ## 662 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 магазин"Сантехника" (гвс) | ## Миронов Юрий Федорович (ИП) |  | ## 62,537 |
| # 663 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 7 |  |  | # 4 776,705 |
| ## 664 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 316,820 |
| ## 665 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 3,581 |
| ## 666 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Наволоцкая Елена Васильевна |  | ## 1,810 |
| ## 667 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 помещение № 1 (гвс) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 8,258 |
| ## 668 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 помещение № 1 (гвс) | ## Наволоцкая Елена Васильевна |  | ## 0,655 |
| ## 669 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 3 742,820 |
| ## 670 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 466,857 |
| ## 671 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,904 |
| # 672 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 8 |  |  | # 6 537,257 |
| ## 673 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 693,361 |
| ## 674 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 1 937,826 |
| ## 675 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 331,522 |
| ## 676 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 574,548 |
| # 677 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 9 |  |  | # 3 903,389 |
| ## 678 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 212,462 |
| ## 679 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 3 114,675 |
| ## 680 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 379,355 |
| ## 681 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,897 |
| 682 | Кот. Веры Андриановой, д.5А |  |  | 35 949,637 |
| # 683 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 39 |  |  | # 533,029 |
| ## 684 | ## Ленина ул, 39, Ленина,39-ж.д 1965г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 425,222 |
| ## 685 | ## Ленина ул, 39, Ленина,39-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГКУ КО "Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения" |  | ## 107,807 |
| # 686 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 41 |  |  | # 561,911 |
| ## 687 | ## Ленина ул, 41, Ленина,41 ж/д,1965г.от (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 549,885 |
| ## 688 | ## Ленина ул, 41, Ленина,41 оф.№1 (тепло) (ку) | ## Кулькова С.В. |  | ## 7,084 |
| ## 689 | ## Ленина ул, 41, Ленина,41-офис от. (тепло) (ку) | ## Филатова Н.Н. |  | ## 4,942 |
| # 690 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 |  |  | # 450,496 |
| ## 691 | ## Ленина ул, 43, Ленина ул, 43 маг.(тепло)(ку) | ## Катюшенко Т.А. |  | ## 5,430 |
| ## 692 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43 ж/д,1966г.,ЖРЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 423,628 |
| ## 693 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.пром.бывш.кв.2 (ку) (тепло) | ## Комогорова Алла Николаевна |  | ## 5,600 |
| ## 694 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.промтов. (тепло)(ку) | ## Бойцова Елена Викторовна |  | ## 5,052 |
| ## 695 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-мебельный маг. (тепло)(ку) | ## Сидоренко Д.Н |  | ## 5,612 |
| ## 696 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-пром.маг./бывш.кв.3/ (тепло) (ку) | ## Афанасьева Т.С |  | ## 5,174 |
| # 697 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 55 |  |  | # 440,573 |
| ## 698 | ## Ленина ул, 55, Ленина,55-ж.дом.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 440,573 |
| # 699 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 20 |  |  | # 385,112 |
| ## 700 | ## В.Андриановой ул, 20, В.Андриановой,20-ж.дом,1975г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 385,112 |
| # 701 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 22 |  |  | # 300,306 |
| ## 702 | ## В.Андриановой ул, 22, В.Андриановой,22-ж.дом,1972г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 300,306 |
| # 703 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 24 |  |  | # 469,766 |
| ## 704 | ## В.Андриановой ул, 24, В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 469,766 |
| # 705 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 26 |  |  | # 497,399 |
| ## 706 | ## В.Андриановой ул, 26, В.Андриановой,26-общ.1964г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 497,399 |
| # 707 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 28 |  |  | # 494,351 |
| ## 708 | ## В.Андриановой ул, 28, В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 494,351 |
| # 709 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 3 |  |  | # 1 471,160 |
| ## 710 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-cтоловая (тепло) | ## Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги |  | ## 213,477 |
| ## 711 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-мастерские (тепло) | ## Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги |  | ## 83,820 |
| ## 712 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-пристройка (тепло) | ## Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги |  | ## 100,347 |
| ## 713 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-спорт.зал (тепло) | ## Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги |  | ## 37,188 |
| ## 714 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-ст.здание шк. (тепло) | ## Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги |  | ## 546,854 |
| ## 715 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-школа N 21-столовая (гвс) | ## Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги |  | ## 489,474 |
| # 716 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 30 |  |  | # 303,304 |
| ## 717 | ## В.Андриановой ул, 30, В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 303,304 |
| # 718 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 32 |  |  | # 628,674 |
| ## 719 | ## В.Андриановой ул, 32, В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 628,674 |
| # 720 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 5 |  |  | # 5 298,936 |
| ## 721 | ## В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 185,705 |
| ## 722 | ## В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 4 459,168 |
| ## 723 | ## В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 654,063 |
| # 724 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 45 |  |  | # 1 455,199 |
| ## 725 | ## Ленина ул, 45, Ленина,45-д/с 7 от. (тепло) | ## Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги |  | ## 245,447 |
| ## 726 | ## Ленина ул, 45, Ленина,45-д/сад 7 гвс (гвс) | ## Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги |  | ## 1 209,752 |
| # 727 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 47 |  |  | # 133,254 |
| ## 728 | ## Ленина ул, 47, Ленина,47 ДШИ-3 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) |  | ## 131,400 |
| ## 729 | ## Ленина ул, 47, Ленина,47- потери до т/сч. (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) |  | ## 1,854 |
| # 730 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49 |  |  | # 362,664 |
| ## 731 | ## Ленина ул, 49, Ленина,49-ж.д.1964г.ЖЭУ-7 (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 362,664 |
| # 732 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49а |  |  | # 11,603 |
| ## 733 | ## Ленина ул, 49а, Ленина,49а-магазин (тепло) | ## Макаров Андрей Николаевич |  | ## 11,603 |
| # 734 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 51 |  |  | # 230,873 |
| ## 735 | ## Ленина ул, 51, Ленина,51 Бизнес-Клуб (тепло) | ## Бизнес-Клуб Калуга (ООО) |  | ## 190,310 |
| ## 736 | ## Ленина ул, 51, Ленина,51-гараж.боксы (тепло) | ## ТСДМ (ООО") |  | ## 40,563 |
| # 737 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 |  |  | # 552,361 |
| ## 738 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 Денисов С.А. (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 24,925 |
| ## 739 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 ж/д, 1965г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 479,594 |
| ## 740 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.21-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | ## Аксенова М.В. |  | ## 6,078 |
| ## 741 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.41-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | ## Аксенова М.В. |  | ## 7,492 |
| ## 742 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 помещ.№4(тепло) (ку) | ## Кравченко Раиса Афанасьева |  | ## 14,481 |
| ## 743 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53--прод.маг."Сгомонь" (тепло) (ку) | ## Евдокимова Л.А. |  | ## 6,118 |
| ## 744 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53-маг."Оптика" (тепло)(ку) | ## Гулюк Людмила Владимировна |  | ## 6,171 |
| ## 745 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53-маг.Морозова помещение 77 (тепло)(ку) | ## Козлова Анна Борисовна |  | ## 7,502 |
| # 746 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53, Корпус 2 |  |  | # 450,144 |
| ## 747 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 435,329 |
| ## 748 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-офис (тепло) (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 2,089 |
| ## 749 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-офис (тепло) (ку) | ## СпецРемСтрой-плюс ООО |  | ## 3,504 |
| ## 750 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-стом.каб. (тепло)(ку) | ## Улыбка (ООО") |  | ## 9,222 |
| # 751 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 57 |  |  | # 9 238,227 |
| ## 752 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Водный комплекс с подземной автостоянкой (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 1 927,443 |
| ## 753 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Водный комплекс с подземной автостоянкой (тепло) | ## МОНОЛИТСТРОЙ ООО |  | ## 1 731,732 |
| ## 754 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Корпус временного размещения спортсменов (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 1 093,862 |
| ## 755 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Корпус временного размещения спортсменов (тепло) | ## МОНОЛИТСТРОЙ ООО |  | ## 1 496,184 |
| ## 756 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Ледовая арена (бойлер) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 520,222 |
| ## 757 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Ледовая арена (бойлер) | ## МОНОЛИТСТРОЙ ООО |  | ## 24,806 |
| ## 758 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Ледовая арена с подземной автостоянкой (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 807,107 |
| ## 759 | ## Ленина ул, 57, Ленина ул, 57 , Ледовая арена с подземной автостоянкой (тепло) | ## МОНОЛИТСТРОЙ ООО |  | ## 1 636,871 |
| # 760 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Паровозный пер, № 4 |  |  | # 1 319,029 |
| ## 761 | ## Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 69,056 |
| ## 762 | ## Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 1 053,396 |
| ## 763 | ## Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 196,577 |
| # 764 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 18 |  |  | # 341,527 |
| ## 765 | ## К.Либкнехта ул, 18, К.Либкнехта,18-адм.здан. (тепло) | ## ЗАО "КСМАО" |  | ## 341,527 |
| # 766 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 34 |  |  | # 150,465 |
| ## 767 | ## К.Либкнехта ул, 34, К.Либкнехта,34-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,465 |
| # 768 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 36 |  |  | # 69,300 |
| ## 769 | ## К.Либкнехта ул, 36, К.Либкнехта,36-ж.д.1950г. (ку) | ## ТСЖ К.Либкнехта,36 |  | ## 69,300 |
| # 770 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38 |  |  | # 98,315 |
| ## 771 | ## К.Либкнехта ул, 38, К.Либкнехта,38-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,315 |
| # 772 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38а |  |  | # 14,861 |
| ## 773 | ## К.Либкнехта ул, 38а, К.Либкнехта,38а-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,861 |
| # 774 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38б |  |  | # 14,987 |
| ## 775 | ## К.Либкнехта ул, 38б, К.Либкнехта,38 б-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,987 |
| # 776 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40 |  |  | # 62,027 |
| ## 777 | ## К.Либкнехта ул, 40, К.Либкнехта,40 ж/д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,027 |
| # 778 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40, Корпус Пристройка |  |  | # 11,459 |
| ## 779 | ## К.Либкнехта ул, 40/пристройка, К.Либкнехта ул, 40 пристройка /кв.1, кв.21/ (Ульяшина, Рахуба) НУ | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,459 |
| # 780 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42 |  |  | # 128,394 |
| ## 781 | ## К.Либкнехта ул, 42, К.Либкнехта,42-общ.1954г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,394 |
| # 782 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42а |  |  | # 42,364 |
| ## 783 | ## К.Либкнехта ул, 42а, К.Либкнехта,42а-общ.1954г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,364 |
| # 784 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 137 |  |  | # 754,831 |
| ## 785 | ## Баррикад ул, 137, Баррикад,137-ж.дом 1973г.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 754,831 |
| # 786 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 139 |  |  | # 4 340,360 |
| ## 787 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 237,505 |
| ## 788 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139 неж. помещение №1 (тепло)(ку) | ## Семенов Александр Вениаминович |  | ## 8,332 |
| ## 789 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139 нежилое пом. №1 гвс. (гвс) | ## Семенов Александр Вениаминович |  | ## 43,999 |
| ## 790 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 3 476,800 |
| ## 791 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 567,858 |
| ## 792 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-прд.маг. (тепло)(ку) | ## Сурганова Т.И. |  | ## 5,866 |
| # 793 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 149 |  |  | # 548,513 |
| ## 794 | ## Баррикад ул, 149, Баррикад,149-ж.дом 1971г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 548,513 |
| # 795 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 153 |  |  | # 1 945,907 |
| ## 796 | ## Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"гвс (гвс) | ## Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги |  | ## 1 470,530 |
| ## 797 | ## Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"от. (тепло) | ## Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги |  | ## 475,377 |
| # 798 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 155 |  |  | # 588,413 |
| ## 799 | ## Баррикад ул, 155, Баррикад,155-ж.д.1972г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 588,413 |
| # 800 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 157 |  |  | # 526,909 |
| ## 801 | ## Баррикад ул, 157, Баррикад,157-ж.дом 1974г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 444,388 |
| ## 802 | ## Баррикад ул, 157, Баррикад,157-магазин Пятёрочка (тепло)(ку) | ## Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" |  | ## 82,521 |
| # 803 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 159 |  |  | # 439,455 |
| ## 804 | ## Баррикад ул, 159, Баррикад,159-ж.д.1973г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 439,455 |
| # 805 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 161 |  |  | # 283,179 |
| ## 806 | ## Баррикад ул, 161, Баррикад,161-ж.дом 1980г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 283,179 |
| 807 | Кот. Веры Андриановой, д.64А |  |  | 17 299,594 |
| # 808 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 17 |  |  | # 1 124,452 |
| ## 809 | ## Ленина ул, 17, Ленина,17-ж.д.1984г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 124,452 |
| # 810 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 |  |  | # 965,847 |
| ## 811 | ## Ленина ул, 25, Ленина, д.25, нежил. помещ. (тепло)(ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 6,776 |
| ## 812 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Смирнов Сергей Викторович (ИП) |  | ## 34,657 |
| ## 813 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25 ОАО "АК СБ России" (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 151,985 |
| ## 814 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25-ж.д.1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 727,755 |
| ## 815 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25, кв.3 (тепло)(ку) | ## Ткачева Галина Ивановна/офис/ |  | ## 8,246 |
| ## 816 | ## Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.4-неж.помещ. (тепло)(ку) | ## ИП Редькин В.П. |  | ## 18,620 |
| ## 817 | ## Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.5 (тепло)(ку) | ## Беляев Владимир Константинович |  | ## 8,554 |
| ## 818 | ## Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.98 (тепло)(ку) | ## ИП Анисимов М.Г. |  | ## 9,254 |
| # 819 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 |  |  | # 673,353 |
| ## 820 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-"Мир для животных" (тепло)(КУ) | ## Морозова А.П. |  | ## 9,360 |
| ## 821 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-"ООО Комплекс" (тепло)(ку) | ## ООО "Комплекс" |  | ## 27,198 |
| ## 822 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-ж.дом 1970г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 607,874 |
| ## 823 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-поликл. (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 28,921 |
| # 824 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 21 |  |  | # 278,334 |
| ## 825 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 пом 1 ПОТЕРИ (тепло) | ## Кошкин Станислав Евгеньевич |  | ## 0,052 |
| ## 826 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 пом 1 ПОТЕРИ (тепло) | ## Эл Га (ООО") |  | ## 0,075 |
| ## 827 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 склады потери (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 11,943 |
| ## 828 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склад, пом.1 (тепло) | ## Кошкин Станислав Евгеньевич |  | ## 17,758 |
| ## 829 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склад, пом.1 (тепло) | ## Эл Га (ООО") |  | ## 42,564 |
| ## 830 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склады (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 205,942 |
| # 831 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 23 |  |  | # 123,914 |
| ## 832 | ## В.Андриановой ул, 23, В.Андриановой,23-общ. 1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,914 |
| # 833 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 25 |  |  | # 141,466 |
| ## 834 | ## В.Андриановой ул, 25, В.Андриановой,25 ОВД Окт. округа (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 141,466 |
| # 835 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 27 |  |  | # 664,943 |
| ## 836 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 Динамо потери гвс (гвс) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 4,115 |
| ## 837 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 отоп. Динамо потери (тепло) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 2,712 |
| ## 838 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-админ.здание (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 233,679 |
| ## 839 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-Динамо от. (тепло) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 180,777 |
| ## 840 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-пристройки/столярка/ (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 10,335 |
| ## 841 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-проходная (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 17,982 |
| ## 842 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-спорт.Динамо гвс (гвс) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 55,114 |
| ## 843 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-типогр.1этаж (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 71,544 |
| ## 844 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-уч.центр от. (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 88,685 |
| # 845 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 31 |  |  | # 272,511 |
| ## 846 | ## В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТ и ХО (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 257,685 |
| ## 847 | ## В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТиХО потери до т/сч | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 3,464 |
| ## 848 | ## В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-проходная (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 11,362 |
| # 849 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 56а |  |  | # 212,030 |
| ## 850 | ## В.Андриановой ул, 56а, В.Андриановой,56а-упр.охраны (тепло) | ## ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области |  | ## 212,030 |
| # 851 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 62 |  |  | # 482,836 |
| ## 852 | ## В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62 -отдел (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 15,503 |
| ## 853 | ## В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62-ж.дом 1971г.5эт. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 467,333 |
| # 854 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 64 |  |  | # 439,493 |
| ## 855 | ## В.Андриановой ул, 64, В.Андриановой,64-ж.дом 1971г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 439,493 |
| # 856 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 66 |  |  | # 1 730,887 |
| ## 857 | ## В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66- д/с "Яблонька"гвс (гвс) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги |  | ## 1 276,365 |
| ## 858 | ## В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-д/с"Яблонька"от. (тепло) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги |  | ## 415,259 |
| ## 859 | ## В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-прачечная от. (тепло) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги |  | ## 39,263 |
| # 860 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68 |  |  | # 460,911 |
| ## 861 | ## В.Андриановой ул, 68, В.Андриановой,68-ж.дом,1973г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 460,911 |
| # 862 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68а |  |  | # 60,687 |
| ## 863 | ## В.Андриановой ул, 68а, В.Андриановой,68а-шашки русские (тепло) | ## МБУ СШ "Шашки русские" |  | ## 60,687 |
| # 864 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 70 |  |  | # 518,425 |
| ## 865 | ## В.Андриановой ул, 70, В.Андриановой,70-ж.дом 1974г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 518,425 |
| # 866 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 72 |  |  | # 86,796 |
| ## 867 | ## В.Андриановой ул, 72, В.Андриановой,72 (тепло) |  |  | ## 34,046 |
| ## 868 | ## В.Андриановой ул, 72, В.Андриановой,72 (тепло) | ## ФГУП ГЦСС |  | ## 52,750 |
| # 869 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 86 |  |  | # 682,781 |
| ## 870 | ## В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86- д/с N55 гвс (гвс) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 487,363 |
| ## 871 | ## В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с 55-прач. от (тепло) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 20,271 |
| ## 872 | ## В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с55 от (тепло) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 175,147 |
| # 873 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 15 |  |  | # 432,278 |
| ## 874 | ## Ленина ул, 15, Ленина,15-администр. (тепло)(ку) | ## Калужский региональный экологический оператор |  | ## 35,728 |
| ## 875 | ## Ленина ул, 15, Ленина,15-ж.дом 1959г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 396,550 |
| # 876 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 |  |  | # 552,725 |
| ## 877 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-ж.дом 1959г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 511,609 |
| ## 878 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-контора (тепло) (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 8,393 |
| ## 879 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом./бывш.кв.23/ (тепло)(КУ) | ## Жутов В.С. |  | ## 7,021 |
| ## 880 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом.№ 81 (тепло) (КУ) | ## ЛОО ВОИ |  | ## 2,958 |
| ## 881 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-нежилое помещ. 77 (тепло) (ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 4,543 |
| ## 882 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-офис СувороваН.А (тепло) (ку) | ## Макаров В.А. |  | ## 0,772 |
| ## 883 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-офис СувороваН.А (тепло) (ку) | ## Суворова Нина Анатольевна |  | ## 4,248 |
| ## 884 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-пром.маг. (тепло) (ку) | ## Аксенова Елена Порфирьевна |  | ## 8,274 |
| ## 885 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-салон красоты (тепло)(ку) | ## Самохина Елена Егоровна |  | ## 4,907 |
| # 886 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27, Корпус 1 |  |  | # 502,696 |
| ## 887 | ## Ленина ул, 27/1, Ленина,27 к1-ж.д.1972г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 502,696 |
| # 888 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 31 |  |  | # 654,486 |
| ## 889 | ## Ленина ул, 31, Ленина,31-ж.дом,1969г.5эт. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 654,486 |
| # 890 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 33 |  |  | # 651,532 |
| ## 891 | ## Ленина ул, 33, Ленина,33-ж.дом,1969г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 651,532 |
| # 892 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 35 |  |  | # 548,002 |
| ## 893 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-Авиа-Сервис от. (тепло) (ку) | ## Авиа-Сервис (ООО") |  | ## 9,415 |
| ## 894 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-ж.дом,1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 530,509 |
| ## 895 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-ООО "Уютный дом" (ку) (тепло) | ## УК МЖД КВАРТИРАНТ ПЛЮС ООО |  | ## 4,616 |
| ## 896 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-ООО "Уютный дом" (ку) (тепло) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 3,462 |
| # 897 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37 |  |  | # 775,943 |
| ## 898 | ## Ленина ул, 37, Ленина,37 Инспекция по делам несоверн (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 17,115 |
| ## 899 | ## Ленина ул, 37, Ленина,37-ж.дом,1969г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 758,828 |
| # 900 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а |  |  | # 561,542 |
| ## 901 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а- магазин (тепло) (ку) | ## ООО "БизнесТорг" |  | ## 91,568 |
| ## 902 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ж.дом,1971г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 376,815 |
| ## 903 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-маг."Цветы" (тепло) (ку) | ## Митрофанов О.Г. |  | ## 1,825 |
| ## 904 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-маг."Цветы" (тепло) (ку) | ## Федорова Евгения Олеговна |  | ## 1,135 |
| ## 905 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ООО"Магнит" (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 90,199 |
| # 906 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Машзавод тер, № 2 |  |  | # 281,162 |
| ## 907 | ## Территория машзавода ул, 2, Территория машзавода ул, 2 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 281,162 |
| # 908 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Машзавод тер, № 3 |  |  | # 169,232 |
| ## 909 | ## Территория машзавода ул, 3, Территория машзавода ул, 3 ж/д (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,232 |
| # 910 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, № 2 |  |  | # 2 898,020 |
| ## 911 | ## Складская ул, 2, Складская, АБК/нов/ 3-ий этаж (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 61,966 |
| ## 912 | ## Складская ул, 2, Складская,-контора/старое/ 2,3 этажи (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 56,159 |
| ## 913 | ## Складская ул, 2, Складская,2-АБК /нов./ 1,2эт. (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 434,375 |
| ## 914 | ## Складская ул, 2, Складская,2-АБК/новое/ (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 166,433 |
| ## 915 | ## Складская ул, 2, Складская,2-гараж директ. (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 8,964 |
| ## 916 | ## Складская ул, 2, Складская,2-гараж-склад эл.цеха (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 20,554 |
| ## 917 | ## Складская ул, 2, Складская,2-гараж-столярн.цех (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 208,386 |
| ## 918 | ## Складская ул, 2, Складская,2-контора /старое/1эт.гвс (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 1 311,585 |
| ## 919 | ## Складская ул, 2, Складская,2-контора/стар./ (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 162,432 |
| ## 920 | ## Складская ул, 2, Складская,2-мех.мастер. (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 152,122 |
| ## 921 | ## Складская ул, 2, Складская,2-основной гараж (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 126,741 |
| ## 922 | ## Складская ул, 2, Складская,2-сварочн.пост (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 33,679 |
| ## 923 | ## Складская ул, 2, Складская,2-склад (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 85,829 |
| ## 924 | ## Складская ул, 2, Складская,2-склад,гараж (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 68,795 |
| # 925 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 19 |  |  | # 230,426 |
| ## 926 | ## К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 203,231 |
| ## 927 | ## К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-магазин"Керамика" (тепло) КУ | ## Климкина В.А. (ИП) |  | ## 27,195 |
| # 928 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 21 |  |  | # 121,884 |
| ## 929 | ## К.Либкнехта ул, 21, К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 121,884 |
| 930 | Кот. Взлетная, д.46 |  |  | 2 839,123 |
| # 931 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 40 |  |  | # 2 617,533 |
| ## 932 | ## Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 -ж.д.1993г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 379,796 |
| ## 933 | ## Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 ж.д.1993г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 2 109,849 |
| ## 934 | ## Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 127,888 |
| # 935 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 42 |  |  | # 115,521 |
| ## 936 | ## Взлетная ул, 42, Взлетная ул, 42 от (ку) (Тер.Аэропорта,2-общ.1971г.) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,521 |
| # 937 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 44 |  |  | # 106,069 |
| ## 938 | ## Взлетная ул, 44 "ул. Взлетная 44, пом.1", Взлетная,44 помещение 1 (тепло) | ## Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" |  | ## 48,439 |
| ## 939 | ## Взлетная ул, 44, Взлетная 44 общ.1972г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 57,630 |
| 940 | Кот. Вилонова, д.40 |  |  | 61 152,970 |
| # 941 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 16 |  |  | # 4 428,787 |
| ## 942 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери гвс до т/сч (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 5,120 |
| ## 943 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери до т/сч (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 4,617 |
| ## 944 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 3 997,192 |
| ## 945 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 421,858 |
| # 946 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 23 |  |  | # 155,689 |
| ## 947 | ## Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 гараж (тепло) | ## Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") |  | ## 4,661 |
| ## 948 | ## Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 Уч.комб. (тепло) | ## Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") |  | ## 151,028 |
| # 949 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 27 |  |  | # 3 197,630 |
| ## 950 | ## Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 277,387 |
| ## 951 | ## Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 Центр.детск.поликл. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 2 920,243 |
| # 952 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 31 |  |  | # 167,541 |
| ## 953 | ## Вилонова ул, 31, Вилонов,д.31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 133,049 |
| ## 954 | ## Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 ДПК "Радуга" (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 28,434 |
| ## 955 | ## Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 кв.7стоматологический каби (тепло) | ## Шевелев А.В. |  | ## 6,058 |
| # 956 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 34а |  |  | # 39,579 |
| ## 957 | ## Вилонова ул, 34а, Вилонова,д.34а Хоз.корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 39,579 |
| # 958 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 35 |  |  | # 912,677 |
| ## 959 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова, 35 Обл.дет. стоматология потери до счетчика (тепло) | ## Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) |  | ## 2,141 |
| ## 960 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Гараж (тепло) | ## Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) |  | ## 31,764 |
| ## 961 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.дет.ст.п. (гвс) | ## Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) |  | ## 524,015 |
| ## 962 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.детск.стом.поликлиника (тепло) | ## Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) |  | ## 322,042 |
| ## 963 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (гвс) | ## Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) |  | ## 8,591 |
| ## 964 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (тепло) | ## Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) |  | ## 24,124 |
| # 965 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 38 |  |  | # 411,663 |
| ## 966 | ## Вилонова ул, 38, Вилонова,д.38 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 411,663 |
| # 967 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 |  |  | # 197,003 |
| ## 968 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,46 помещения (тепло) | ## Управление Росздравнадзора по Калужской области |  | ## 36,691 |
| ## 969 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери (тепло) | ## Управление Росздравнадзора по Калужской области |  | ## 0,358 |
| ## 970 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери до т/сч. (тепло) | ## Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" |  | ## 0,854 |
| ## 971 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 админ.здание (тепло) | ## Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" |  | ## 91,080 |
| ## 972 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 гараж (тепло) | ## Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | ## 28,243 |
| ## 973 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис (тепло) | ## Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" |  | ## 39,419 |
| ## 974 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис потери (тепло) | ## Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" |  | ## 0,358 |
| # 975 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 3 |  |  | # 327,731 |
| ## 976 | ## Красноармейский 2-й пер, 3, 2-й Красноарм.пер.3 ж.д.5ЖЭУ (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 327,731 |
| # 977 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 |  |  | # 62,965 |
| ## 978 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,28 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 37,044 |
| ## 979 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,28 кафе (тепло)(ку) | ## Спиридонова Нелли Николаевна |  | ## 6,496 |
| ## 980 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,28 магазин (тепло)(ку) | ## Гуров А.С. |  | ## 4,767 |
| ## 981 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28 торг.-офисное помещение (тепло)(ку) | ## Васильева Е.П. |  | ## 7,427 |
| ## 982 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28,промт.магазин (тепло)(ку) | ## Крученков Сергей Николаевич |  | ## 7,231 |
| # 983 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 |  |  | # 125,566 |
| ## 984 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова 30 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Хряпенков Антон Игоревич |  | ## 4,676 |
| ## 985 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова ул, д.30 неж. пом. (тепло)(ку) | ## Асмолова Ирина Игоревна |  | ## 9,156 |
| ## 986 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,695 |
| ## 987 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30, кв. 6, неж. пом (тепло)(ку) | ## Сахаров Денис Геннадьевич |  | ## 3,689 |
| ## 988 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 6,223 |
| ## 989 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом., магазин (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 8,526 |
| ## 990 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30, пом. 5 (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 2,030 |
| ## 991 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.10, неж. пом. (тепло)(ку) | ## ИП Сахарова Л.Е. |  | ## 7,700 |
| ## 992 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.9, неж. пом.(тепло)(ку) | ## ИП Сахарова Л.Е. |  | ## 3,871 |
| # 993 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30, Корпус 28 |  |  | # 7,769 |
| ## 994 | ## Кутузова ул, 30/28, Кутузова,30/28 хлебный магазин (тепло) | ## РУССКИЙ ХЛЕБ ООО |  | ## 7,769 |
| # 995 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 1 |  |  | # 2 897,460 |
| ## 996 | ## Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 614,461 |
| ## 997 | ## Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 233,334 |
| ## 998 | ## Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 49,665 |
| # 999 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 2 |  |  | # 2 811,578 |
| ## 1000 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 592,392 |
| ## 1001 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 909,093 |
| ## 1002 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 191,198 |
| ## 1003 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 118,895 |
| # 1004 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 |  |  | # 264,824 |
| ## 1005 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова 35/46 аптека (тепло) (ку) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 5,250 |
| ## 1006 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 233,310 |
| ## 1007 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46,кв.24 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ИП Камендровский А.В. |  | ## 5,040 |
| ## 1008 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 Падин М.М. (тепло) ку | ## Падин М.М. |  | ## 4,970 |
| ## 1009 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 помещение магазина (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 7,084 |
| ## 1010 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Анисимов И.А. |  | ## 9,170 |
| # 1011 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 40 |  |  | # 395,783 |
| ## 1012 | ## Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 256,917 |
| ## 1013 | ## Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 84,616 |
| ## 1014 | ## Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 54,250 |
| # 1015 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 42, Корпус 19 |  |  | # 127,887 |
| ## 1016 | ## Луначарского ул, 42/19, Луначарского,42/19 админ.здание (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 127,887 |
| # 1017 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 44 |  |  | # 73,332 |
| ## 1018 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №15 (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 11,102 |
| ## 1019 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №16 (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 5,432 |
| ## 1020 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44- кафе "Никольское" (ку)(тепло) | ## Колбасов Юрий Николаевич |  | ## 17,668 |
| ## 1021 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44,ж.д.5ЖРЭУ (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,130 |
| # 1022 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 45 |  |  | # 1 569,178 |
| ## 1023 | ## Луначарского ул, 45, Луначарского 45 Поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 973,466 |
| ## 1024 | ## Луначарского ул, 45, Луначарского,45 ж.д. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 475,942 |
| ## 1025 | ## Луначарского ул, 45, Луначарского,45 поликлиника (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 119,770 |
| # 1026 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 50 |  |  | # 100,602 |
| ## 1027 | ## Луначарского ул, 50, Луначарского,50 Общежитие музучилища (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 100,602 |
| # 1028 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 51 |  |  | # 915,540 |
| ## 1029 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского 51, нежил. пом. (тепло)(ку) | ## Макян Ирина Сергеевна |  | ## 16,009 |
| ## 1030 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 729,440 |
| ## 1031 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 119,854 |
| ## 1032 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 50,237 |
| # 1033 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 52 |  |  | # 368,501 |
| ## 1034 | ## Луначарского ул, 52, Луначарского,52 ж.д.5-ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 368,501 |
| # 1035 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 |  |  | # 499,407 |
| ## 1036 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 161,091 |
| ## 1037 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 214,788 |
| ## 1038 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,53, магазин (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 22,316 |
| ## 1039 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 (тепло) ку | ## ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "ТУЛА" |  | ## 12,208 |
| ## 1040 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 админ.здание (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 24,563 |
| ## 1041 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 31,374 |
| ## 1042 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 магазин "Сябр" (тепло)(ку) | ## Яковлева В.И. |  | ## 7,861 |
| ## 1043 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | ## Харитонова Галина Вячеславовна |  | ## 11,347 |
| ## 1044 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53,пом.42 от (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 13,859 |
| # 1045 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 |  |  | # 1 201,856 |
| ## 1046 | ## Луначарского ул, 57, Лунач.57,стр.7 произв. и вспом. помещ (тепло) | ## Ротонда (ООО") |  | ## 150,111 |
| ## 1047 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Велт) (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 3,469 |
| ## 1048 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Профобразование) (тепло) | ## Профессиональное образование (ООО") |  | ## 3,912 |
| ## 1049 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр. 7 потери (тепло) | ## Ротонда (ООО") |  | ## 19,575 |
| ## 1050 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр.2 неж. помещ. (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 195,828 |
| ## 1051 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57, потери (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 7,675 |
| ## 1052 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57,стр.2 часть помещения (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 88,727 |
| ## 1053 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д 57 стр.4 потери (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 3,905 |
| ## 1054 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 нежилое помещение стр.2 (тепло) | ## Профессиональное образование (ООО") |  | ## 96,785 |
| ## 1055 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 3 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 89,206 |
| ## 1056 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 4 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 296,498 |
| ## 1057 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 5 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 69,280 |
| ## 1058 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 6 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 82,184 |
| ## 1059 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 8 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 82,856 |
| ## 1060 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57,строение 3 потери (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 11,845 |
| # 1061 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 63 |  |  | # 258,769 |
| ## 1062 | ## Луначарского ул, 63, Луначарского,63ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 252,280 |
| ## 1063 | ## Луначарского ул, 63, ул. Луначарского, д. 63. пом. 3 тепло (ку) | ## Широков Александр Григорьевич |  | ## 6,489 |
| # 1064 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 65 |  |  | # 374,883 |
| ## 1065 | ## Луначарского ул, 65, Луначарского,65 ж.д. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 304,587 |
| ## 1066 | ## Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 51 (тепло)(ку) | ## Заикин Валерий Николаевич |  | ## 59,780 |
| ## 1067 | ## Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 50 (тепло)(ку) | ## Заикин Валерий Николаевич |  | ## 10,516 |
| # 1068 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 10 |  |  | # 35,371 |
| ## 1069 | ## Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ИО | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,617 |
| ## 1070 | ## Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ЦО | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,754 |
| # 1071 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 |  |  | # 1 688,395 |
| ## 1072 | ## Никитина ул, 19, Никитина 19 общежитие МГТУ (гвс) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 1 688,395 |
| # 1073 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2 |  |  | # 276,144 |
| ## 1074 | ## Никитина ул, 2, Никитина, 2 ФТО гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 119,338 |
| ## 1075 | ## Никитина ул, 2, Никитина,2 ФТО от (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 156,806 |
| # 1076 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 |  |  | # 1 767,019 |
| ## 1077 | ## Никитина ул, 21, Никитина 21 общ.МГТУ (гвс) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 1 767,019 |
| # 1078 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2а |  |  | # 225,478 |
| ## 1079 | ## Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 102,886 |
| ## 1080 | ## Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение от (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 122,592 |
| # 1081 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 3 |  |  | # 362,338 |
| ## 1082 | ## Никитина ул, 3, Никитина, 3 Адм.корп.ТМО гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 42,286 |
| ## 1083 | ## Никитина ул, 3, Никитина,3 Гараж (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 42,456 |
| ## 1084 | ## Никитина ул, 3, Никитина,3Ади.корп. ТМО от (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 215,585 |
| ## 1085 | ## Никитина ул, 3, Прачечная (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 35,263 |
| ## 1086 | ## Никитина ул, 3, Прачечная больница гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 26,748 |
| # 1087 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 4а |  |  | # 453,203 |
| ## 1088 | ## Никитина ул, 4а, Никитина, 4а ТО гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 246,915 |
| ## 1089 | ## Никитина ул, 4а, Никитина,4а ТО от (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 206,288 |
| # 1090 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 9 |  |  | # 70,804 |
| ## 1091 | ## Никитина ул, 9, Никитина 9 КИПиА (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 70,804 |
| # 1092 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 12 |  |  | # 2 012,503 |
| ## 1093 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 624,495 |
| ## 1094 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 247,338 |
| ## 1095 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (гвс) | ## Евтушенко Максим Александрович |  | ## 30,955 |
| ## 1096 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Евтушенко Максим Александрович |  | ## 8,285 |
| ## 1097 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 101,430 |
| # 1098 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 14 |  |  | # 397,019 |
| ## 1099 | ## Первомайская ул, 14, Первомайская,14 Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 30,618 |
| ## 1100 | ## Первомайская ул, 14, Первомайская,14 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 366,401 |
| # 1101 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16 |  |  | # 139,301 |
| ## 1102 | ## Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,605 |
| ## 1103 | ## Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,696 |
| # 1104 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16а |  |  | # 252,437 |
| ## 1105 | ## Первомайская ул, 16а, Первомайская 16а магазин (тепло) | ## Елена-плюс (ООО) |  | ## 8,753 |
| ## 1106 | ## Первомайская ул, 16а, Первомайская,16а ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 243,684 |
| # 1107 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 18 |  |  | # 576,037 |
| ## 1108 | ## Первомайская ул, 18, Первомайская,18 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 576,037 |
| # 1109 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 27 |  |  | # 1 549,514 |
| ## 1110 | ## Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 136,319 |
| ## 1111 | ## Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 309,421 |
| ## 1112 | ## Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Квадратный Метр" |  | ## 103,774 |
| # 1113 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 |  |  | # 108,801 |
| ## 1114 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская, 31 неж. пом.3 | ## Автономная некоммерческая организация "Ремесленная слобода" |  | ## 9,191 |
| ## 1115 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 офисное помещение (тепло)(КУ) | ## Калужская региональная общественная организация "Защита прав подследственных и осужденных" |  | ## 5,215 |
| ## 1116 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 (ИП Савичев) (ку) (тепло) | ## Савичев И.А. (ИП) |  | ## 28,322 |
| ## 1117 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 ж.д 5ЖЭУ (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,843 |
| ## 1118 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 кв.№1, кв.№4 (тепло)(КУ) | ## Дудников Валерий Викторович |  | ## 5,152 |
| ## 1119 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 нежилое помещение (тепло) ( ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 8,078 |
| # 1120 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 33 |  |  | # 1 887,019 |
| ## 1121 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 461,715 |
| ## 1122 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) потери до т/сч | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 4,300 |
| ## 1123 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 987,202 |
| ## 1124 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 121,691 |
| ## 1125 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская,33 диспансер (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 259,148 |
| ## 1126 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская,33 Обл.кож.вен.дисп. (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 49,664 |
| ## 1127 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская,33 потери до счетчика (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 3,299 |
| # 1128 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39 |  |  | # 90,724 |
| ## 1129 | ## Первомайская ул, 39, Первомайская,39 ж.д. 5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 90,724 |
| # 1130 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39а |  |  | # 1 073,464 |
| ## 1131 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (гвс) | ## Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 |  | ## 198,002 |
| ## 1132 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (тепло) | ## Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 |  | ## 138,323 |
| ## 1133 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (гвс) | ## Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 |  | ## 496,035 |
| ## 1134 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (тепло) | ## Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 |  | ## 241,104 |
| # 1135 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 41 |  |  | # 34,629 |
| ## 1136 | ## Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ,нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Лукьянченко Вячеслав Николаевич |  | ## 7,392 |
| ## 1137 | ## Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,237 |
| # 1138 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 47 |  |  | # 43,120 |
| ## 1139 | ## Первомайская ул, 47, Первомайская,47 ж.д.5ЖЭУ (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 43,120 |
| # 1140 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 51а |  |  | # 79,959 |
| ## 1141 | ## Первомайская ул, 51а, Первомайская,51а,ж.д.5ЖРЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,959 |
| # 1142 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 |  |  | # 2 046,995 |
| ## 1143 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый крупец 3,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 802,564 |
| ## 1144 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый крупец 3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 125,198 |
| ## 1145 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 40,880 |
| ## 1146 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 78,353 |
| # 1147 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 11 |  |  | # 76,461 |
| ## 1148 | ## Знаменская ул, 11, Знаменская,11,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 76,461 |
| # 1149 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 169,960 |
| ## 1150 | ## Знаменская ул, 19/1, Знаменская,19к.1 ж.д. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 169,960 |
| # 1151 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2 |  |  | # 52,388 |
| ## 1152 | ## Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,728 |
| ## 1153 | ## Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,660 |
| # 1154 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2а |  |  | # 430,724 |
| ## 1155 | ## Знаменская ул, 2а, Знаменская,2а ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 430,724 |
| # 1156 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 3 |  |  | # 333,872 |
| ## 1157 | ## Знаменская ул, 3, Знаменская,3 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 270,039 |
| ## 1158 | ## Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом. 1 (тепло)(ку) | ## ПК "Калугалифтмонтажналадка" |  | ## 38,458 |
| ## 1159 | ## Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом.2 (тепло)(ку) | ## Булычева Татьяна Александровна |  | ## 25,375 |
| # 1160 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4 |  |  | # 463,715 |
| ## 1161 | ## Знаменская ул, 4, Знаменская,4 ж.д.5ЖЭУ (ку) (тепло) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 463,715 |
| # 1162 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 1 889,728 |
| ## 1163 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская 4к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 902,735 |
| ## 1164 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская 4к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 867,048 |
| ## 1165 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 92,529 |
| ## 1166 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 27,416 |
| # 1167 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 2 100,112 |
| ## 1168 | ## Знаменская ул, 4/2, Знаменская 4к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 980,167 |
| ## 1169 | ## Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 119,945 |
| # 1170 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 30 |  |  | # 5 185,051 |
| ## 1171 | ## Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (гвс) | ## Кононенко Виктор Иванович |  | ## 4,268 |
| ## 1172 | ## Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (тепло)(ку) | ## Кононенко Виктор Иванович |  | ## 32,175 |
| ## 1173 | ## Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 стоматолог.кабинет (тепло) (ку) | ## Королева Т.Д. |  | ## 22,286 |
| ## 1174 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4 268,775 |
| ## 1175 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 755,411 |
| ## 1176 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 76,965 |
| ## 1177 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская,д.30 стоматолог.кабинет (гвс) | ## Королева Т.Д. |  | ## 25,171 |
| # 1178 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 10 |  |  | # 248,087 |
| ## 1179 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 10, С.-Щедрина 10 ОМЦ (тепло) | ## ГБУ КО "Областной молодежный центр" |  | ## 248,087 |
| # 1180 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 11 |  |  | # 1 455,442 |
| ## 1181 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С..-Щедрина 11 Админ.корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 792,351 |
| ## 1182 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 админ.корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 502,862 |
| ## 1183 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 гаражный блок (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 139,142 |
| ## 1184 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 церковь (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 21,087 |
| # 1185 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13 |  |  | # 2 570,401 |
| ## 1186 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.-Щедрина 13 лечебный корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 354,604 |
| ## 1187 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.Щедрина 13 Лечебный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 2 215,797 |
| # 1188 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13а |  |  | # 1 103,204 |
| ## 1189 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина 13а больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 627,887 |
| ## 1190 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина,13а больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 475,317 |
| # 1191 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14 |  |  | # 3 913,426 |
| ## 1192 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, ПС Салтыкова-Щедрина д. 14 | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 |  | ## 1 985,363 |
| ## 1193 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 |  | ## 100,263 |
| ## 1194 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (ку) | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 |  | ## 1 016,734 |
| ## 1195 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 719,309 |
| ## 1196 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С.Щедрина,д.14 магазин "Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 87,020 |
| ## 1197 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, Салтыкова-Щедрина,14 |  |  | ## 2,061 |
| ## 1198 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, Салтыкова-Щедрина,14 | ## Ланьшин Алексей Анатольевич |  | ## 2,676 |
| # 1199 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14в |  |  | # 13,872 |
| ## 1200 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14 В, С.-Щедрина 14 офис (гвс) | ## СПФ Фобис (ООО) |  | ## 13,872 |
| # 1201 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 16 |  |  | # 409,678 |
| ## 1202 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 Город (тепло) (ку)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 15,032 |
| ## 1203 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 ж.д 5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 394,646 |
| # 1204 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 |  |  | # 220,906 |
| ## 1205 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.-Щедрина,2/61 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 190,148 |
| ## 1206 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61 пом. 38 (тепло)(ку) | ## Зудина Елена Борисовна |  | ## 6,209 |
| ## 1207 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61, пом. 39 (тепло)(ку) | ## Грачёва Ирина Владимировна |  | ## 6,132 |
| ## 1208 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,2/61, пом. 3 (тепло)(ку) | ## Парамонова Ольга Борисовна |  | ## 4,893 |
| ## 1209 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, неж. пом. (тепло)(ку) | ## ИП Крылова Татьяна Витальевна |  | ## 6,902 |
| ## 1210 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, пом. 37 (тепло)(ку) | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 6,622 |
| # 1211 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 21 |  |  | # 102,058 |
| ## 1212 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 21, С.-Щедрина,д.21 УМВД (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 102,058 |
| # 1213 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 23 |  |  | # 1 569,239 |
| ## 1214 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" Сога М.П.(гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 40,287 |
| ## 1215 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офиcN3 (гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 16,815 |
| ## 1216 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 (гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 18,908 |
| ## 1217 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко (гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 15,471 |
| ## 1218 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 30-кв.ж.д. от (тепло) (ку) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 226,824 |
| ## 1219 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 ж.д. гвс (гвс) (ку) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 1 195,484 |
| ## 1220 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, Салтыкова-Щедрина ул, 23 нежилые помещения (тепло) (ку) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 55,450 |
| # 1221 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 25а |  |  | # 180,418 |
| ## 1222 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 25а, С.-Щедрина,25а ж.д 5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 180,418 |
| # 1223 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 27 |  |  | # 184,473 |
| ## 1224 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.-Щедрина,27 ж.д (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 171,752 |
| ## 1225 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,27 пом.23 потери (тепло) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 0,317 |
| ## 1226 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,д.27,помещение N23,к.N 1-10 (тепло)(ку) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 12,404 |
| # 1227 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 29 |  |  | # 473,179 |
| ## 1228 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 нежил.пом. 55 (ку) (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 17,500 |
| ## 1229 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 455,679 |
| # 1230 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 31 |  |  | # 173,887 |
| ## 1231 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 31, С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 24,841 |
| ## 1232 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 31, С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 149,046 |
| # 1233 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 37 |  |  | # 261,415 |
| ## 1234 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 37, С.-Щедрина 37ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 261,415 |
| # 1235 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 39 |  |  | # 35,042 |
| ## 1236 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 39, С.-Щедрина,39 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,042 |
| # 1237 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 6 |  |  | # 61,005 |
| ## 1238 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 6, С.-Щедрина,6 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,005 |
| # 1239 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8 |  |  | # 40,512 |
| ## 1240 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 8, С.-Щедрина,8 1-й этаж (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 40,512 |
| # 1241 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8а |  |  | # 370,241 |
| ## 1242 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 8а, С.-Щедрина 8а Управление (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 370,241 |
| 1243 | Кот. Вишневского, д.1 |  |  | 26 583,009 |
| # 1244 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1 |  |  | # 13 760,928 |
| ## 1245 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского ул. 1 "Аптека № 17" потери до т/счетчика | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 4,485 |
| ## 1246 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 130,056 |
| ## 1247 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 131,522 |
| ## 1248 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 гвс | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 4,076 |
| ## 1249 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Гаражи (тепло) |  |  | ## 223,548 |
| ## 1250 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главн.корп.АБК (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 371,111 |
| ## 1251 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главный корп.АБК (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 890,398 |
| ## 1252 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 335,693 |
| ## 1253 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. от (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 281,032 |
| ## 1254 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.3,4 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 14,808 |
| ## 1255 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.8,7,6,4 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 389,975 |
| ## 1256 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/ от (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 302,576 |
| ## 1257 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/(гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 712,269 |
| ## 1258 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 87,636 |
| ## 1259 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 344,207 |
| ## 1260 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника корпус 1 (кафе) (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 7,203 |
| ## 1261 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 564,454 |
| ## 1262 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 421,092 |
| ## 1263 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Склад + гараж - (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 60,069 |
| ## 1264 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ /стац.водолеч.ИВЦ/ (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 798,675 |
| ## 1265 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ/стац.водолеч.ИВЦ/ от (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 921,247 |
| ## 1266 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 716,168 |
| ## 1267 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 048,628 |
| # 1268 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус КОМЦ |  |  | # 5 569,193 |
| ## 1269 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная гвс | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 3 162,920 |
| ## 1270 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная отопление (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 105,609 |
| ## 1271 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 Прачечная пар | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 1 928,746 |
| ## 1272 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр. 20 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 184,578 |
| ## 1273 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр.21 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 54,168 |
| ## 1274 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 4 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 78,064 |
| ## 1275 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 5 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 55,108 |
| # 1276 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2, Корпус онкологический диспансер |  |  | # 7 252,888 |
| ## 1277 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 1 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 577,454 |
| ## 1278 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 1 697,285 |
| ## 1279 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 443,010 |
| ## 1280 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 1 246,153 |
| ## 1281 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 440,951 |
| ## 1282 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 432,382 |
| ## 1283 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 256,197 |
| ## 1284 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 31,799 |
| ## 1285 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 23,010 |
| ## 1286 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус №1 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 1 989,816 |
| ## 1287 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Лаборатория(тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 114,831 |
| 1288 | Кот. Вишневского, д.3А |  |  | 97 045,794 |
| # 1289 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 |  |  | # 1 990,489 |
| ## 1290 | ## Анненки ул, 18, Аненки,д.18 жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 1 892,982 |
| ## 1291 | ## Анненки ул, 18, Анненки ул, 18, Анненки ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 97,507 |
| # 1292 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница |  |  | # 665,146 |
| ## 1293 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.осн.стр. гвс) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 470,705 |
| ## 1294 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок (гвс) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 194,441 |
| # 1295 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 |  |  | # 2 275,700 |
| ## 1296 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/с спальный корпус (гвс) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 1 348,250 |
| ## 1297 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", МДОУ N 40 Хозкорпус (гвс) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 927,450 |
| # 1298 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 |  |  | # 8 126,707 |
| ## 1299 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк.пункт полиции (гвс) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 23,855 |
| ## 1300 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14-прод.магазин (гвс) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 45,802 |
| ## 1301 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом гвс (КР на СОИ) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 207,142 |
| ## 1302 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом ТСЖ ГВС (гвс) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 7 849,908 |
| # 1303 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 |  |  | # 2 032,726 |
| ## 1304 | ## Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 1 914,972 |
| ## 1305 | ## Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 117,754 |
| # 1306 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 |  |  | # 4 013,037 |
| ## 1307 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 3 735,949 |
| ## 1308 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 181,961 |
| ## 1309 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (гвс) | ## РЕН ВУ ЗАО |  | ## 95,127 |
| # 1310 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 |  |  | # 4 293,639 |
| ## 1311 | ## Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 4 141,440 |
| ## 1312 | ## Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 152,199 |
| # 1313 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 |  |  | # 3 963,505 |
| ## 1314 | ## Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 3 768,905 |
| ## 1315 | ## Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 194,600 |
| # 1316 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 4 096,346 |
| ## 1317 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 135,029 |
| ## 1318 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 138,888 |
| ## 1319 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 822,429 |
| # 1320 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 3 027,577 |
| ## 1321 | ## Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 027,577 |
| # 1322 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 |  |  | # 1 395,707 |
| ## 1323 | ## Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20д/сN96 (гвс) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 1 395,707 |
| # 1324 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 |  |  | # 5 528,765 |
| ## 1325 | ## Вишневского ул, 23 "Одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание", Вишневского,д.23 одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание | ## Сириус С (ООО) |  | ## 28,372 |
| ## 1326 | ## Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 5 273,986 |
| ## 1327 | ## Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 226,407 |
| # 1328 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а |  |  | # 89,661 |
| ## 1329 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (гвс) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 89,661 |
| # 1330 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 3 562,744 |
| ## 1331 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 3 346,746 |
| ## 1332 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 169,383 |
| ## 1333 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 гвс (гвс) | ## Тараскин Сергей Иванович |  | ## 46,615 |
| # 1334 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 |  |  | # 469,628 |
| ## 1335 | ## Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24-(общеж.N1) (гвс) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 469,628 |
| # 1336 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 |  |  | # 6 838,941 |
| ## 1337 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 6 270,130 |
| ## 1338 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 562,451 |
| ## 1339 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25,пристройка (гвс) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 6,360 |
| # 1340 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 |  |  | # 5 210,478 |
| ## 1341 | ## Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26 Общ.N3 (гвс) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 5 210,478 |
| # 1342 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 |  |  | # 4 700,503 |
| ## 1343 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского д.27 уч.корпус №2 (гвс) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 3 725,599 |
| ## 1344 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корпус №1 (гвс) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 974,904 |
| # 1345 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 |  |  | # 5 232,740 |
| ## 1346 | ## Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 общеж.N2 (гвс) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 5 232,740 |
| # 1347 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 |  |  | # 2 019,650 |
| ## 1348 | ## Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 1 915,610 |
| ## 1349 | ## Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 104,040 |
| # 1350 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница |  |  | # 13 122,309 |
| ## 1351 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ 9 корп. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 11 306,197 |
| ## 1352 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемное отд.прием.реан.лабор. 8 корп. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 1 816,112 |
| # 1353 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31а |  |  | # 2 456,397 |
| ## 1354 | ## Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 172,956 |
| ## 1355 | ## Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А- ж.д. ГВС | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 2 283,441 |
| # 1356 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31б |  |  | # 2 467,918 |
| ## 1357 | ## Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. ГВС | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 2 300,536 |
| ## 1358 | ## Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 167,382 |
| # 1359 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в |  |  | # 2 191,699 |
| ## 1360 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского 31/В ,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 2 038,241 |
| ## 1361 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 130,225 |
| ## 1362 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 ванна(гвс) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 3,201 |
| ## 1363 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (гвс)(ку) | ## Герасина Ирина Вениаминовна |  | ## 2,120 |
| ## 1364 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (гвс)(ку) | ## Герасин Алексей Николаевич |  | ## 17,912 |
| # 1365 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 |  |  | # 2 263,359 |
| ## 1366 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 2 131,002 |
| ## 1367 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 132,357 |
| # 1368 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 |  |  | # 578,492 |
| ## 1369 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 бассейн (гвс) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 294,474 |
| ## 1370 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/новое здание/ (гвс) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 284,018 |
| # 1371 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 |  |  | # 4 067,149 |
| ## 1372 | ## Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 3 170,657 |
| ## 1373 | ## Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 896,492 |
| # 1374 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Святослава Федорова ул, № 1а |  |  | # 364,782 |
| ## 1375 | ## им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( гвс) | ## ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО |  | ## 255,571 |
| ## 1376 | ## им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( гвс) потери до т/сч | ## ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО |  | ## 109,211 |
| 1377 | Кот. Вооруженное Восстание, д.12 |  |  | 606 319,089 |
| # 1378 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 14 |  |  | # 2 064,677 |
| ## 1379 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14 гараж школы (тепло) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 27,798 |
| ## 1380 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14 школа 6-потери до сч. (гвс) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 0,911 |
| ## 1381 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14 Школа N 6 (тепло) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 652,525 |
| ## 1382 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14-стол.школы (гвс) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 721,403 |
| ## 1383 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14,Школа N 6-пристройка (тепло) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 662,040 |
| # 1384 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 2 |  |  | # 2 610,912 |
| ## 1385 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавт. (тепло) | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 525,740 |
| ## 1386 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) | ## АО "Ренессанс-Реставрация" |  | ## 11,625 |
| ## 1387 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 233,813 |
| ## 1388 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) потери в сети | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 17,077 |
| ## 1389 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) | ## АО "Ренессанс-Реставрация" |  | ## 171,965 |
| ## 1390 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 1 621,012 |
| ## 1391 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) потери в сети | ## АО "Ренессанс-Реставрация" |  | ## 5,024 |
| ## 1392 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) потери в сети | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 24,656 |
| # 1393 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 21 |  |  | # 23,870 |
| ## 1394 | ## Академика Королева ул, 21, Королева,21 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,870 |
| # 1395 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 |  |  | # 4 436,175 |
| ## 1396 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева д. 22 оф. 82 Иванов А.Г.(тепло)(ку) | ## Иванов Антон Геннадьевич |  | ## 9,831 |
| ## 1397 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Макарова Е.В. (тепло)(ку) | ## Макарова Елена Владимировна |  | ## 8,095 |
| ## 1398 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Никитин. Р.Н. (тепло)(ку) | ## Никитин Роман Николаевич |  | ## 12,214 |
| ## 1399 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королёва, 22 нежил. пом.(ку) (тепло) Денисов А.А. | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 18,077 |
| ## 1400 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.3 оф.4 (помещ.№91) ФСС (ку) (тепло) | ## ГУ-КРО Фонда социального страхования |  | ## 19,923 |
| ## 1401 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.4-офис (помещ.№92) ФСС (ку) (тепло) | ## ГУ-КРО Фонда социального страхования |  | ## 198,723 |
| ## 1402 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (гвс) | ## Монолит УК ООО |  | ## 741,652 |
| ## 1403 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 705,912 |
| ## 1404 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | ## Монолит УК ООО |  | ## 0,980 |
| ## 1405 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,593 |
| ## 1406 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - центральное отопление | ## Монолит УК ООО |  | ## 499,186 |
| ## 1407 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 301,485 |
| ## 1408 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. гвс (КР на СОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 158,936 |
| ## 1409 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. гвс (КР на СОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 301,209 |
| ## 1410 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 (холд) (гвс) Денисов А.А. | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 267,724 |
| ## 1411 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 коридор (гвс) Денисов А.А. | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 100,929 |
| ## 1412 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1 офис (помещ.89) (гвс) | ## ГУ-КРО Фонда социального страхования |  | ## 23,371 |
| ## 1413 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1-офис (помещ.№89) (ку) (тепло) | ## ГУ-КРО Фонда социального страхования |  | ## 26,661 |
| ## 1414 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.2 оф.2 (помещ.№80) ФСС (ку) (тепло) | ## ГУ-КРО Фонда социального страхования |  | ## 7,011 |
| ## 1415 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (гвс) | ## Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) |  | ## 12,816 |
| ## 1416 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (тепло)(ку) | ## Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) |  | ## 20,847 |
| # 1417 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 25 |  |  | # 128,324 |
| ## 1418 | ## Академика Королева ул, 25, Королева,25 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,172 |
| ## 1419 | ## Академика Королева ул, 25, Королева,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Вохидов Зарифджон Азизович |  | ## 5,152 |
| # 1420 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 |  |  | # 1 705,947 |
| ## 1421 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№1 | ## Рощук Владислав Дмитриевич |  | ## 301,721 |
| ## 1422 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№2 | ## Рощук Владислав Дмитриевич |  | ## 8,496 |
| ## 1423 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№3 | ## Рощук Владислав Дмитриевич |  | ## 3,186 |
| ## 1424 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,925 |
| ## 1425 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 119,916 |
| ## 1426 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 485,677 |
| ## 1427 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 361,025 |
| ## 1428 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 139,944 |
| ## 1429 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом от (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 186,592 |
| ## 1430 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27-"Лимузин" (тепло)(ку) | ## Козеев А.И. (ИП) |  | ## 40,600 |
| ## 1431 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (гвс) | ## Андреева Марина Васильевна |  | ## 6,372 |
| ## 1432 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (тепло) (ку) | ## Андреева Марина Васильевна |  | ## 10,493 |
| # 1433 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 28 |  |  | # 102,270 |
| ## 1434 | ## Академика Королева ул, 28, Королева,28 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,270 |
| # 1435 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 29 |  |  | # 426,883 |
| ## 1436 | ## Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,018 |
| ## 1437 | ## Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,924 |
| ## 1438 | ## Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 269,765 |
| ## 1439 | ## Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 82,176 |
| # 1440 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 39 |  |  | # 1 386,565 |
| ## 1441 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39 переход между 1-3 кор. (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 222,527 |
| ## 1442 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39 спортзал (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 320,806 |
| ## 1443 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39 уч.лаб.кор.3 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 690,864 |
| ## 1444 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход к кор.2-3 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 43,856 |
| ## 1445 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход кор.3 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 108,512 |
| # 1446 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 |  |  | # 1 514,629 |
| ## 1447 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 АБ ПУШКИНО (гвс) | ## АБ ПУШКИНО (ОАО) |  | ## 115,572 |
| ## 1448 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 АБ ПУШКИНО (тепло)(ку) | ## АБ ПУШКИНО (ОАО) |  | ## 93,291 |
| ## 1449 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом. (гвс) | ## Денисов Сергей Александрович |  | ## 213,541 |
| ## 1450 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом.(тепло)(ку) | ## Денисов Сергей Александрович |  | ## 20,931 |
| ## 1451 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (гвс) Горина.Н.И. | ## Горина Наталья Ивановна |  | ## 22,310 |
| ## 1452 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) Горина.Н.И. | ## Горина Наталья Ивановна |  | ## 24,937 |
| ## 1453 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 подвал , нежилое помещение № 7(тепло)(ку) | ## Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) |  | ## 29,578 |
| ## 1454 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (гвс) | ## ТСЖ Марс |  | ## 39,305 |
| ## 1455 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Марс |  | ## 718,416 |
| ## 1456 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом от (тепло) ку | ## ТСЖ Марс |  | ## 216,473 |
| ## 1457 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (гвс) | ## Крылов Максим Александрович |  | ## 1,062 |
| ## 1458 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (тепло)(ку) | ## Крылов Максим Александрович |  | ## 19,213 |
| # 1459 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43 |  |  | # 77,392 |
| ## 1460 | ## Академика Королева ул, 43, Королева,43 жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,392 |
| # 1461 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43/23 |  |  | # 259,162 |
| ## 1462 | ## Академика Королева ул, 43/23, Королева,43/23 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 259,162 |
| # 1463 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 |  |  | # 1 950,334 |
| ## 1464 | ## Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49 гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 137,070 |
| ## 1465 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Денисов А.А. (тепло)(ку) | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 4,326 |
| ## 1466 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | ## Кузьмина Оксана Сергеевна |  | ## 9,100 |
| ## 1467 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 44 (ГВС) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 7,437 |
| ## 1468 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 44 (тепло)(ку) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 5,341 |
| ## 1469 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 45 (тепло)(ку) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 5,383 |
| ## 1470 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 подвал инд.отопление Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | ## Кузьмина Оксана Сергеевна |  | ## 1,561 |
| ## 1471 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 520,799 |
| ## 1472 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом отопл. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,641 |
| ## 1473 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49-офис (гвс) | ## Романов Василий Васильевич (ИП) |  | ## 9,179 |
| ## 1474 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49офис т (тепло)(ку) | ## Романов Василий Васильевич (ИП) |  | ## 14,497 |
| # 1475 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 |  |  | # 2 120,767 |
| ## 1476 | ## Академика Королева ул, 51, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (гвс) | ## Кондратьева Зоя Владимировна |  | ## 13,807 |
| ## 1477 | ## Академика Королева ул, 51, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Бархат" | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 2,125 |
| ## 1478 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (гвс) КБ Калуга | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 20,235 |
| ## 1479 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (тепло)(ку) КБ Калуга | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 33,628 |
| ## 1480 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (гвс) Чепыгов | ## Чепыгов Андрей Сергеевич |  | ## 7,688 |
| ## 1481 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (тепло) Чепыгов | ## Чепыгов Андрей Сергеевич |  | ## 5,996 |
| ## 1482 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис кв (1-8) (гвс) | ## Заиц Марина Геннадьевна |  | ## 8,480 |
| ## 1483 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис (тепло)(ку) | ## Заиц Марина Геннадьевна |  | ## 10,009 |
| ## 1484 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (гвс) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 30,953 |
| ## 1485 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (тепло) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 12,483 |
| ## 1486 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул. 51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД" (тепло) (ку) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 12,347 |
| ## 1487 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул.51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД"(гвс) (ку) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 5,335 |
| ## 1488 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51 офис.помещ № 3 (ку).(тепло) Яковенко | ## Яковенко Ирина Геннадьевна |  | ## 6,502 |
| ## 1489 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) | ## Монолит УК ООО |  | ## 738,380 |
| ## 1490 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) (КР на СОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 105,130 |
| ## 1491 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-жил.дом (кв.1-21) (тепло) | ## Монолит УК ООО |  | ## 163,775 |
| ## 1492 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-офис.помещ. № 3 (ку) (гвс) Яковенко | ## Яковенко Ирина Геннадьевна |  | ## 7,688 |
| ## 1493 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (ку) (тепло) | ## Кондратьева Зоя Владимировна |  | ## 19,344 |
| ## 1494 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39 (гвс) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 128,842 |
| ## 1495 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку) (гвс) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 21,982 |
| ## 1496 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку)(тепло) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 27,551 |
| ## 1497 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51-ж.д. ( кв.22-36) (гвс) (КРнаСОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 82,337 |
| ## 1498 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Ценные бумаги" | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 3,186 |
| ## 1499 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) (площадь - 175,20) | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 20,183 |
| ## 1500 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 146,60 ) | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 26,656 |
| ## 1501 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 175,20 ) | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 31,850 |
| ## 1502 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №41 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | ## 34,878 |
| ## 1503 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №42 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | ## 25,036 |
| ## 1504 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещения №41, №42 (гвс) ЭВЕРЕСТ | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | ## 39,102 |
| ## 1505 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом гвс (гвс) (кв.22-36) | ## Монолит УК ООО |  | ## 241,824 |
| ## 1506 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - индивидуальное отопление | ## Монолит УК ООО |  | ## 9,004 |
| ## 1507 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - центральное отопление | ## Монолит УК ООО |  | ## 224,431 |
| # 1508 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 6 |  |  | # 487,694 |
| ## 1509 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 НСП "Карамелька" (гвс) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 294,220 |
| ## 1510 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 от. НСП "Карамелька" (тепло) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 45,698 |
| ## 1511 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 НСП "Карамелька" (гвс) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 42,631 |
| ## 1512 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 от. НСП "Карамелька" (тепло) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 35,991 |
| ## 1513 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 3 от.НСП "Карамелька" (тепло) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 26,526 |
| ## 1514 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6-корпус 3 НСП "Карамелька" (гвс) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 42,628 |
| # 1515 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 8 |  |  | # 57,193 |
| ## 1516 | ## Академика Королева ул, 8, Королева,8 ж/дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,193 |
| # 1517 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 |  |  | # 3 433,457 |
| ## 1518 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс) (2 узел) | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 6,404 |
| ## 1519 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс)(1 узел) | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 8,539 |
| ## 1520 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17- нежилое помещение(тепло)(ку) | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 18,919 |
| ## 1521 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (1Ф) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 9,091 |
| ## 1522 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (2Ф) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 6,854 |
| ## 1523 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 1) (гвс) | ## Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области |  | ## 2,110 |
| ## 1524 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 1) (гвс) | ## УПФР в г. Калуге Калужской области |  | ## 7,385 |
| ## 1525 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 2) (гвс) | ## Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области |  | ## 1,067 |
| ## 1526 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 2) (гвс) | ## УПФР в г. Калуге Калужской области |  | ## 4,268 |
| ## 1527 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 3) (гвс) | ## Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области |  | ## 1,067 |
| ## 1528 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 3) (гвс) | ## УПФР в г. Калуге Калужской области |  | ## 3,201 |
| ## 1529 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 4) (гвс) | ## Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области |  | ## 4,269 |
| ## 1530 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 4) (гвс) | ## УПФР в г. Калуге Калужской области |  | ## 8,536 |
| ## 1531 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "ЖКСФЕРА" |  | ## 101,486 |
| ## 1532 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 77,110 |
| ## 1533 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17 помещение (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 16,861 |
| ## 1534 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17- офис Пенс.фонд (тепло) (ку) | ## Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области |  | ## 40,539 |
| ## 1535 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17- офис Пенс.фонд (тепло) (ку) | ## УПФР в г. Калуге Калужской области |  | ## 45,271 |
| ## 1536 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (гвс) |  |  | ## 370,879 |
| ## 1537 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 075,449 |
| ## 1538 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (гвс) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 1 130,792 |
| ## 1539 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 233,074 |
| ## 1540 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (тепло) (ку) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 260,286 |
| # 1541 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 14 |  |  | # 151,258 |
| ## 1542 | ## Баумана ул, 14, Баумана,14 Свято-георг.собор (тепло) | ## Георгиевский собор |  | ## 151,258 |
| # 1543 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 22а |  |  | # 11,263 |
| ## 1544 | ## Баумана ул, 22а, Баумана,22а-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,263 |
| # 1545 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 24 |  |  | # 34,706 |
| ## 1546 | ## Баумана ул, 24, Баумана,24 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,706 |
| # 1547 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26 |  |  | # 38,983 |
| ## 1548 | ## Баумана ул, 26, Баумана,26 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,983 |
| # 1549 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26а |  |  | # 115,724 |
| ## 1550 | ## Баумана ул, 26а, Баумана,26а (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 36,807 |
| ## 1551 | ## Баумана ул, 26а, Баумана,26а-нежилое помещение (тепло) | ## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ Г.КАЛУГИ МКУ |  | ## 78,917 |
| # 1552 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 28 |  |  | # 32,613 |
| ## 1553 | ## Баумана ул, 28, Баумана,28 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,613 |
| # 1554 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 29 |  |  | # 2 752,639 |
| ## 1555 | ## Баумана ул, 29, Баумана,29 школа (тепло) | ## Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги |  | ## 731,812 |
| ## 1556 | ## Баумана ул, 29, Баумана,29 школа N 13 (гвс) | ## Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги |  | ## 2 020,827 |
| # 1557 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь |  |  | # 1 092,258 |
| ## 1558 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 70,734 |
| ## 1559 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3 6 эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 799,814 |
| ## 1560 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (гвс) | ## Пшеничный Александр Леонидович |  | ## 22,604 |
| ## 1561 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (тепло) (ку) | ## Пшеничный Александр Леонидович |  | ## 6,006 |
| ## 1562 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис (тепло) (ку) | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | ## 20,825 |
| ## 1563 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 1 этаж(гвс) | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | ## 58,112 |
| ## 1564 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 2 этаж(гвс) | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | ## 19,369 |
| ## 1565 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3,6эт.ж.д.от. (ку) кв с 1 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,794 |
| # 1566 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь |  |  | # 1 558,729 |
| ## 1567 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 113,364 |
| ## 1568 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (гвс) | ## Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна |  | ## 13,092 |
| ## 1569 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (тепло)(ку) | ## Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна |  | ## 18,676 |
| ## 1570 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул. 3,неж. помещение №5 во 2-ой очер. (гвс) | ## Доможир Раиса Тимофеевна |  | ## 16,907 |
| ## 1571 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3 неж.пом.№5 во 2-ой очер. (ку) (тепло) | ## Доможир Раиса Тимофеевна |  | ## 21,300 |
| ## 1572 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 053,743 |
| ## 1573 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.от. (ку) кв с 21 | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 321,647 |
| # 1574 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 30, Корпус 1 |  |  | # 1 134,280 |
| ## 1575 | ## Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 50,759 |
| ## 1576 | ## Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 810,479 |
| ## 1577 | ## Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 273,042 |
| # 1578 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 34 |  |  | # 69,979 |
| ## 1579 | ## Баумана ул, 34, Баумана,34-жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,979 |
| # 1580 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 35 |  |  | # 48,090 |
| ## 1581 | ## Баумана ул, 35, Баумана,35 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,090 |
| # 1582 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 37, Корпус 39 |  |  | # 17,126 |
| ## 1583 | ## Баумана ул, 37/39, Баумана,37/39 жилой дом (ку) *** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,126 |
| # 1584 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 4 |  |  | # 2 727,976 |
| ## 1585 | ## Баумана ул, 4, Баумана ул, 4, Баумана ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 125,146 |
| ## 1586 | ## Баумана ул, 4, Баумана ул, 4, Баумана ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,828 |
| ## 1587 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (гвс) | ## Аксенов М.В. |  | ## 2,120 |
| ## 1588 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (тепло)(ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 11,006 |
| ## 1589 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (гвс) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 996,238 |
| ## 1590 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 581,638 |
| # 1591 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь |  |  | # 877,765 |
| ## 1592 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч." гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 168,050 |
| ## 1593 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (гвс) | ## Алферов Сергей Владимирович |  | ## 12,815 |
| ## 1594 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (тепло)(ку) | ## Алферов Сергей Владимирович |  | ## 23,762 |
| ## 1595 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (гвс) | ## Вальс салон для новобрачных |  | ## 12,816 |
| ## 1596 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (тепло)(ку) | ## Вальс салон для новобрачных |  | ## 15,518 |
| ## 1597 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Все для бани (гвс) | ## Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" |  | ## 1,067 |
| ## 1598 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Все для бани (тепло)(ку) | ## Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" |  | ## 25,418 |
| ## 1599 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.гвс (гвс) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 374,510 |
| ## 1600 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на индивидуальном отоплении | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 43,639 |
| ## 1601 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на центральном отоплении | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 129,710 |
| ## 1602 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещ.60 Комиссаров А.А. (инд.отопл.) (тепло) (ку) | ## Комиссаров Андрей Александрович |  | ## 4,007 |
| ## 1603 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (гвс) | ## АО "СМП Банк" |  | ## 16,008 |
| ## 1604 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (тепло) (ку) | ## АО "СМП Банк" |  | ## 32,715 |
| ## 1605 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (гвс) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 12,814 |
| ## 1606 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (тепло)(ку) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 4,916 |
| # 1607 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5а |  |  | # 1 187,941 |
| ## 1608 | ## Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а гвс (КР на СОИ) | ## ТСН (ж) "Баумана, 5А" |  | ## 56,340 |
| ## 1609 | ## Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | ## Горюшев Леонид Иванович ИП |  | ## 1,740 |
| ## 1610 | ## Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | ## Горюшев Игорь Леонидович ИП |  | ## 1,740 |
| ## 1611 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5 магазин (тепло) (ку) | ## Носов Владимир Викторович |  | ## 4,628 |
| ## 1612 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5 офисное помещение (тепло) (ку) | ## Казмирчук Ирина Ивановна |  | ## 5,108 |
| ## 1613 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 886,144 |
| ## 1614 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом отопл. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,128 |
| ## 1615 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Гусева Елена Евгеньевна |  | ## 3,842 |
| ## 1616 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | ## Долбышева Татьяна Владимировна |  | ## 5,335 |
| ## 1617 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | ## Балаш Ирина Юрьевна |  | ## 4,268 |
| ## 1618 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Комиссарова Ирина Анатольевна |  | ## 3,032 |
| ## 1619 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Долбышева Татьяна Владимировна |  | ## 2,315 |
| ## 1620 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Комиссаров Андрей Александрович |  | ## 3,032 |
| ## 1621 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Лавров Владислав Валентинович |  | ## 2,315 |
| ## 1622 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 1,740 |
| ## 1623 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло)( ку) | ## Улько Олег Владимирович ИП |  | ## 1,740 |
| ## 1624 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин индив. отопление (тепло)( ку) | ## ИП Бородинов Максим Михайлович |  | ## 0,520 |
| ## 1625 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение индив. отопление (тепло)( ку) | ## Зубков Дмитрий Александрович |  | ## 0,458 |
| ## 1626 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Балаш Ирина Юрьевна |  | ## 6,516 |
| # 1627 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 |  |  | # 3 231,457 |
| ## 1628 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков 1,5эт.ж.д.общ.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,129 |
| ## 1629 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 49,668 |
| ## 1630 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул, пом.1,2 .(тепло)(ку) | ## Падин Артемий Михайлович |  | ## 7,651 |
| ## 1631 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(гвс) | ## Байбаков Олег Николаевич |  | ## 12,780 |
| ## 1632 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(тепло)(ку) | ## Байбаков Олег Николаевич |  | ## 8,841 |
| ## 1633 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков,1-5эт.ж.д. общ.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 684,669 |
| ## 1634 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (гвс) | ## Шамаева В.Д. |  | ## 128,250 |
| ## 1635 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (тепло)(ку) | ## Шамаева В.Д. |  | ## 14,469 |
| # 1636 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 2 |  |  | # 547,638 |
| ## 1637 | ## Большевиков ул, 2, Большевиков,2 ж/дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 547,638 |
| # 1638 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 3 |  |  | # 778,505 |
| ## 1639 | ## Большевиков ул, 3, Большевиков,3-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 778,505 |
| # 1640 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 |  |  | # 3 563,815 |
| ## 1641 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 Атак (тепло) | ## АТАК ООО |  | ## 1 093,630 |
| ## 1642 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 10,148 |
| ## 1643 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 10,148 |
| ## 1644 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | ## ИП Съедина Наталья Викторовна |  | ## 10,148 |
| ## 1645 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Титова В.С. 1/4 (тепло) | ## Авто-Регион ООО |  | ## 63,643 |
| ## 1646 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Титова В.С. 1/4 (тепло) | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 9,729 |
| ## 1647 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 8,657 |
| ## 1648 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 8,657 |
| ## 1649 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | ## ИП Съедина Наталья Викторовна |  | ## 8,657 |
| ## 1650 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Титова В.С. 1/4 (тепло) | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 8,657 |
| ## 1651 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 неж.помещ.52, 4 этаж. (тепло) | ## Свотин Александр Анатольевич ИП |  | ## 130,095 |
| ## 1652 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 1 058,471 |
| ## 1653 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) потери в сети до теплосчетчика | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 0,665 |
| ## 1654 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 Аксенов Д.В. | ## ИП Аксенов Д.В. |  | ## 138,343 |
| ## 1655 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ГАОУ ДПО КГИРО (тепло) | ## КГИРО ГАОУ ДПО |  | ## 208,439 |
| ## 1656 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ООО Воланд | ## ВОЛАНД ООО |  | ## 233,078 |
| ## 1657 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ТЦ "Гагаринский" (тепло) | ## ТЦ Гагарина,1 ООО |  | ## 562,650 |
| # 1658 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 |  |  | # 8 827,685 |
| ## 1659 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 62,596 |
| ## 1660 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 299,857 |
| ## 1661 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 (тепло)(ку) | ## ЭФА ООО |  | ## 27,709 |
| ## 1662 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6 796,406 |
| ## 1663 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 517,468 |
| ## 1664 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ S 230.9 (ку) (тепло) | ## Рытиков Юрий Анатольевич |  | ## 34,361 |
| ## 1665 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ. S 404,9 (ку) (тепло) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 60,258 |
| ## 1666 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Меркулов Антон Владимирович |  | ## 4,630 |
| ## 1667 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (Меркулов А. В. ) (гвс) | ## Меркулов Антон Владимирович |  | ## 2,124 |
| ## 1668 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 офис Сбербанк (тепло) (ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 6,217 |
| ## 1669 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11-"Фармобеспечение " (гвс) | ## ЭФА ООО |  | ## 1,067 |
| ## 1670 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11нежил. помещ. (ИП Аманов ) (гвс) | ## Рытиков Юрий Анатольевич |  | ## 14,992 |
| # 1671 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 |  |  | # 11 380,834 |
| ## 1672 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 353,045 |
| ## 1673 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,367 |
| ## 1674 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (гвс) | ## Козлова Г.А. |  | ## 45,090 |
| ## 1675 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (тепло)(ку) | ## Козлова Г.А. |  | ## 31,451 |
| ## 1676 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (тепло)(ку) | ## ИП Дубяга И.Н. |  | ## 20,293 |
| ## 1677 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" (тепло)(ку) | ## Пройдин Сергей Николаевич |  | ## 138,726 |
| ## 1678 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный"(подвал) (тепло)(ку) | ## Пройдин Сергей Николаевич |  | ## 5,831 |
| ## 1679 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом. №2 (тепло)(ку) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 17,843 |
| ## 1680 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом.№2 гвс (гвс) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 59,695 |
| ## 1681 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 7 430,138 |
| ## 1682 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 679,275 |
| ## 1683 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-магазин,мастерская (тепло) (ку) | ## Перцева С.Б. (ИП) |  | ## 38,283 |
| ## 1684 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-нежилое помещение, помещение магазина в цокольном этаже (тепло) (ку) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 14,217 |
| ## 1685 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-Нежилое помещение, помещение склада на втором этаже (тепло) (ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 8,435 |
| ## 1686 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-помещение № 13 (гвс) | ## Перцев Евгений Геннадиевич |  | ## 53,424 |
| ## 1687 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(жен.душ) (гвс) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 154,747 |
| ## 1688 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(муж.душ) (гвс) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 428,199 |
| ## 1689 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(СПА салон (гвс) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 198,201 |
| ## 1690 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт.озд.компл. (тепло)(ку) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 117,680 |
| ## 1691 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 293,546 |
| ## 1692 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,591 |
| ## 1693 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13помещение № 13 (тепло)(ку) | ## Перцев Евгений Геннадиевич |  | ## 43,757 |
| # 1694 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 |  |  | # 6 375,351 |
| ## 1695 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 гвс (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 206,831 |
| ## 1696 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. (отопление) (ку) (кв. 1-108) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 118,285 |
| ## 1697 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 739,774 |
| ## 1698 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (кухня) (гвс) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 17,076 |
| ## 1699 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 2 (гвс) | ## Свободин Александр Николаевич |  | ## 1,060 |
| ## 1700 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 магазин Поповский В.И. (гвс) | ## Поповский В.И. |  | ## 75,144 |
| ## 1701 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 "Суперболт" (тепло)(ку) | ## Свободин Александр Николаевич |  | ## 40,537 |
| ## 1702 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг Поповский В.И. (тепло)(ку) | ## Поповский В.И. |  | ## 67,550 |
| ## 1703 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин" Т (тепло)(ку) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 49,245 |
| ## 1704 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (гвс) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 15,031 |
| ## 1705 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 1 (гвс) | ## Свободин Александр Николаевич |  | ## 3,180 |
| ## 1706 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (гвс) Сабитова В.В. | ## Сабитова Виктория Владимировна |  | ## 3,201 |
| ## 1707 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (тепло) (ку) Сабитова В.В. | ## Сабитова Виктория Владимировна |  | ## 14,105 |
| ## 1708 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 нежилое помещение Щерба А.В. (тепло)(ку) | ## Щерба Александр Валерьевич |  | ## 14,917 |
| ## 1709 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (тепло)(ку) Царик В.Е. | ## Царик Виктория Евгеньевна |  | ## 9,415 |
| # 1710 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1а |  |  | # 84,624 |
| ## 1711 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) | ## Боринских Федор Анатольевич |  | ## 40,668 |
| ## 1712 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) потери до т/сч | ## Боринских Федор Анатольевич |  | ## 3,923 |
| ## 1713 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, кафе (тепло) | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 18,894 |
| ## 1714 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, кафе (тепло) потери до т/сч | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 1,818 |
| ## 1715 | ## Гагарина ул, 1а, ГП "Автовокзал "Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) | ## ГП "Автовокзал "Калуга" |  | ## 17,653 |
| ## 1716 | ## Гагарина ул, 1а, ГП "Автовокзал "Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) потери в сети | ## ГП "Автовокзал "Калуга" |  | ## 1,668 |
| # 1717 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 3 |  |  | # 840,460 |
| ## 1718 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3 корп.1 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 645,445 |
| ## 1719 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3 пристройка к кор.1 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 82,546 |
| ## 1720 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3-актовый зал (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 98,158 |
| ## 1721 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3-гаражный бокс (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 14,311 |
| # 1722 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 35 |  |  | # 748,250 |
| ## 1723 | ## Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/с Т (тепло) | ## Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги |  | ## 204,450 |
| ## 1724 | ## Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/сад Г (гвс) | ## Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги |  | ## 543,800 |
| # 1725 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 38а |  |  | # 248,388 |
| ## 1726 | ## Гагарина ул, 38а, Гагарина,38а жилой дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 212,904 |
| ## 1727 | ## Гагарина ул, 38а, Гагарина,38а жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,484 |
| # 1728 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 4 |  |  | # 2 898,131 |
| ## 1729 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" (гвс) | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 1 012,207 |
| ## 1730 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 офис Т (тепло) | ## Орггидромаш (ООО") |  | ## 575,055 |
| ## 1731 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери (гвс) | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 2,544 |
| ## 1732 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери до теплосчетчика от. | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 5,064 |
| ## 1733 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4-офис/Орггидромаш/ (гвс) | ## Орггидромаш (ООО") |  | ## 1 170,280 |
| ## 1734 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4"ДЖИ ЭМ Капитал" (тепло) | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 132,981 |
| # 1735 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6 |  |  | # 5 028,074 |
| ## 1736 | ## Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (гвс) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 4 458,598 |
| ## 1737 | ## Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 569,476 |
| # 1738 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 |  |  | # 3 566,579 |
| ## 1739 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 895,658 |
| ## 1740 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 873,064 |
| ## 1741 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 нежилое помещение Денисов А.А. (тепло) (ку) | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 26,782 |
| ## 1742 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 260,390 |
| ## 1743 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 (ку) (тепло) неж. помещение № 11 и №12 | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 42,975 |
| ## 1744 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (гвс) S-45 | ## Бочкарева Нина Федоровна |  | ## 53,312 |
| ## 1745 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (тепло)(ку) S-45 | ## Бочкарева Нина Федоровна |  | ## 6,996 |
| ## 1746 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (гвс) S-62.80 | ## Бочкарева Нина Федоровна |  | ## 12,787 |
| ## 1747 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (тепло)(ку) S-62.80 | ## Бочкарева Нина Федоровна |  | ## 9,746 |
| ## 1748 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.248,00 (ку) (гвс) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 4,248 |
| ## 1749 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.248,00 (ку) (тепло) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 38,507 |
| ## 1750 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (гвс) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 4,249 |
| ## 1751 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (тепло) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 55,808 |
| ## 1752 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (тепло) | ## Гегамян Арутюн Гришаевич |  | ## 9,688 |
| ## 1753 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (гвс) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 12,787 |
| ## 1754 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (кв 57)(тепло) (ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 24,387 |
| ## 1755 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 квартира №36 Управление по эксплуатации зданий высших органов власти ФГБУ (ку) (гвс) | ## Управление по эксплуатации зданий высших органов власти ФГБУ |  | ## 6,789 |
| ## 1756 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 квартира №36 Управление по эксплуатации зданий высших органов власти ФГБУ (ку) (тепло) | ## Управление по эксплуатации зданий высших органов власти ФГБУ |  | ## 5,833 |
| ## 1757 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Лютик В.Г. пом. № 1 (гвс) **** |  |  | ## 42,791 |
| ## 1758 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Лютик В.Г. пом. № 1 (тепло)(ку) |  |  | ## 5,662 |
| ## 1759 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 мед.центр пом. № 7 Харитонова Г.В. (ку) (тепло) | ## Харитонова Галина Вячеславовна |  | ## 13,250 |
| ## 1760 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (гвс) | ## Меланич Елена Александровна |  | ## 4,249 |
| ## 1761 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (тепло)(ку) | ## Меланич Елена Александровна |  | ## 9,183 |
| ## 1762 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 неж.помещ. №15 (кв1-4) (ку) (тепло) Ростелеком | ## Ростелеком ПАО |  | ## 8,279 |
| ## 1763 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (гвс) | ## ООО "Столовая "Рассвет" |  | ## 74,964 |
| ## 1764 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (тепло)(ку) | ## ООО "Столовая "Рассвет" |  | ## 46,272 |
| ## 1765 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 2 Антонова А.П. (ку) (гвс) | ## Антонова Анна Павловна |  | ## 4,390 |
| ## 1766 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 2 Антонова А.П. (ку) (тепло) | ## Антонова Анна Павловна |  | ## 13,533 |
| # 1767 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 |  |  | # 13 827,242 |
| ## 1768 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 69,147 |
| ## 1769 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Наш Город" |  | ## 593,327 |
| ## 1770 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул.8 худ.мастерская тепло (ку) | ## Манаенков Валерий Семенович |  | ## 1,030 |
| ## 1771 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 ,пом. (тепло)(ку) | ## Яровой Владимир Николаевич |  | ## 81,120 |
| ## 1772 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 маг-н"Белый дом" (тепло) | ## Рейн Инга Эдуардовна |  | ## 53,200 |
| ## 1773 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 худ.мастерские тепло (ку) Алексеев В.Н. | ## Алексеев Виктор Николаевич |  | ## 2,318 |
| ## 1774 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 худ.мастерские тепло (ку) Пухов Е.В. | ## Пухов Е.В. |  | ## 1,159 |
| ## 1775 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-мастерские (тепло) |  |  | ## 4,178 |
| ## 1776 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-мастерские (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 35,282 |
| ## 1777 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 000,741 |
| ## 1778 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9 755,515 |
| ## 1779 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 314,569 |
| ## 1780 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 915,656 |
| # 1781 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а |  |  | # 1 268,299 |
| ## 1782 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а гвс (КРнаСОИ) | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО |  | ## 106,335 |
| ## 1783 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8"а"-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 269,255 |
| ## 1784 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- нежилое помещение № 5.(гвс) | ## ООО КВАНТ |  | ## 1,062 |
| ## 1785 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- пом.1(тепло)(ку) | ## Хохлова Наталья Хасановна |  | ## 7,493 |
| ## 1786 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (гвс) | ## Шмаков Роман Николаевич |  | ## 4,248 |
| ## 1787 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (тепло)(ку) | ## Шмаков Роман Николаевич |  | ## 2,701 |
| ## 1788 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | ## ООО КВАНТ |  | ## 16,629 |
| ## 1789 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилые помещения (тепло)(ку) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 19,527 |
| ## 1790 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 841,049 |
| # 1791 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 9 |  |  | # 923,507 |
| ## 1792 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 106,843 |
| ## 1793 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9 10эт.ж.д.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 116,711 |
| ## 1794 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9 маг."Оптика" (тепло) (ку) | ## Невзоров В.И.,Невзорова С.П. |  | ## 11,799 |
| ## 1795 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9-магазин "Оптика" (гвс) | ## Невзоров В.И.,Невзорова С.П. |  | ## 39,175 |
| ## 1796 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 648,979 |
| # 1797 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 18 |  |  | # 544,418 |
| ## 1798 | ## Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№52 (тепло)(ку) | ## ИП Дорогов Антон Александрович |  | ## 9,912 |
| ## 1799 | ## Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№71 (тепло)(КУ) | ## Бородинова Светлана Петровна |  | ## 7,896 |
| ## 1800 | ## Георгиевская ул, 18, Георгиевская,18 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 526,610 |
| # 1801 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 19 |  |  | # 19,754 |
| ## 1802 | ## Георгиевская ул, 19, Георгиевская,19-офис (тепло) | ## Аэрогеология ФГУНПП |  | ## 19,754 |
| # 1803 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 2, Корпус 12 |  |  | # 282,954 |
| ## 1804 | ## Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 жилой дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 236,316 |
| ## 1805 | ## Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,386 |
| ## 1806 | ## Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Левкина Н.А. |  | ## 7,252 |
| # 1807 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 23 |  |  | # 34,433 |
| ## 1808 | ## Георгиевская ул, 23, Георгиевская,23 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,433 |
| # 1809 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 25 |  |  | # 39,562 |
| ## 1810 | ## Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,594 |
| ## 1811 | ## Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25-парикмахерская (тепло) | ## Глоба Т.В. |  | ## 4,968 |
| # 1812 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 3 |  |  | # 3 331,991 |
| ## 1813 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская ул, 3 ГВС (КР на СОИ) | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 2 285,021 |
| ## 1814 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (гвс) | ## Яковлева Светлана Леопольдовна |  | ## 8,016 |
| ## 1815 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (тепло) (ку) | ## Яковлева Светлана Леопольдовна |  | ## 6,338 |
| ## 1816 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 встроен.пом. Дикси (тепло) (ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 5,626 |
| ## 1817 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (гвс) | ## Левшин Арнольд Аркадиевич |  | ## 7,469 |
| ## 1818 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Про-Дента-Люкс (ООО") |  | ## 14,203 |
| ## 1819 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Про-Дента-Люкс (ООО") |  | ## 4,896 |
| ## 1820 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Левшин Арнольд Аркадиевич |  | ## 11,926 |
| ## 1821 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 103 (тепло) (ку) | ## ООО "Тай СПА" |  | ## 14,053 |
| ## 1822 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (гвс) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 5,335 |
| ## 1823 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | ## Кузнецов Дмитрий Викторович |  | ## 5,285 |
| ## 1824 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 5,285 |
| ## 1825 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (гвс) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 5,336 |
| ## 1826 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | ## Кузнецов Дмитрий Викторович |  | ## 5,577 |
| ## 1827 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 5,579 |
| ## 1828 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (гвс) | ## Гусева Елена Евгеньевна |  | ## 8,536 |
| ## 1829 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | ## Лапшина Наталья Михайловна ИП |  | ## 6,038 |
| ## 1830 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | ## Гусева Елена Евгеньевна |  | ## 7,114 |
| ## 1831 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 101,102 (гвс) | ## Про-Дента-Люкс (ООО") |  | ## 13,198 |
| ## 1832 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 12 (гвс) | ## Неменко Андрей Леонидович |  | ## 0,644 |
| ## 1833 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 12 (тепло) (ку) | ## Неменко Андрей Леонидович |  | ## 3,008 |
| ## 1834 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 подсобное помещение S=13,7 (тепло) (ку) | ## ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |  | ## 0,631 |
| ## 1835 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 подсобное помещение S=9,2 (тепло) (ку) | ## ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |  | ## 0,422 |
| ## 1836 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 подсобное помещение S=9,8 (тепло) (ку) | ## ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |  | ## 0,453 |
| ## 1837 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом. (тепло) (ку) ТСЖ Георгиевская,3 | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 42,344 |
| ## 1838 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом.гвс (гвс) | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 85,956 |
| ## 1839 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-жил.дом от (тепло) | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 773,702 |
| # 1840 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 39 |  |  | # 410,745 |
| ## 1841 | ## Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39 (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 356,508 |
| ## 1842 | ## Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39-сбербанк (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 54,237 |
| # 1843 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 41 |  |  | # 19,467 |
| ## 1844 | ## Георгиевская ул, 41, Георгиевская,41 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,467 |
| # 1845 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 45 б |  |  | # 13,944 |
| ## 1846 | ## Георгиевская ул, 45б, Георгиевская,45б ж/д (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 13,944 |
| # 1847 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 5 |  |  | # 1 707,809 |
| ## 1848 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 94,509 |
| ## 1849 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (гвс) | ## РЯБОВОЛ Н.С. |  | ## 14,942 |
| ## 1850 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (тепло)(ку) | ## РЯБОВОЛ Н.С. |  | ## 12,300 |
| ## 1851 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом от (тепло)(ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 300,129 |
| ## 1852 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом-гвс (гвс) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 262,489 |
| ## 1853 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (гвс) Швейц.фонд | ## Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" |  | ## 1,060 |
| ## 1854 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (тепло) Швейц.фонд | ## Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" |  | ## 22,380 |
| # 1855 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1 |  |  | # 97,433 |
| ## 1856 | ## Гоголя ул, 1, Гоголя,1 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,433 |
| # 1857 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1а |  |  | # 207,509 |
| ## 1858 | ## Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение Восстан.Лечен. (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 160,366 |
| ## 1859 | ## Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение восстановит.лечен. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 47,143 |
| # 1860 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 2 |  |  | # 1 372,495 |
| ## 1861 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2 гост."Зуль" Т (тепло) | ## Меркулова Екатерина Александровна ИП |  | ## 317,206 |
| ## 1862 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2-гостиница "Зуль" (гвс) | ## Меркулова Екатерина Александровна ИП |  | ## 736,633 |
| ## 1863 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (гвс) | ## Чибисов Виктор Иванович |  | ## 185,882 |
| ## 1864 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (тепло) | ## Чибисов Виктор Иванович |  | ## 132,774 |
| # 1865 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 12 |  |  | # 108,741 |
| ## 1866 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 1 помещение № 4 -ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 17,106 |
| ## 1867 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 1 помещение № 4 -ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | ## 12,090 |
| ## 1868 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 2-ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | ## 62,280 |
| ## 1869 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.12 пом.№ 3, подвал (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 9,306 |
| ## 1870 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.12 пом.№ 3, подвал (тепло) | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | ## 7,959 |
| # 1871 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 13 |  |  | # 199,207 |
| ## 1872 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13 стр. 1 неж. помещение №5 (здание) (тепло) |  |  | ## 10,797 |
| ## 1873 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13 стр. 1 неж. помещение №5 (здание) (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 38,293 |
| ## 1874 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13 стр. 1 неж. помещение №5 (здание) (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 13,328 |
| ## 1875 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение № 4 ( подвал) (тепло) |  |  | ## 2,203 |
| ## 1876 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение № 4 ( подвал) (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 7,769 |
| ## 1877 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение № 4 ( подвал) (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 2,692 |
| ## 1878 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение №6 ( лестничная клетка) (тепло) |  |  | ## 0,562 |
| ## 1879 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение №6 ( лестничная клетка) (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 2,667 |
| ## 1880 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение №6 ( лестничная клетка) (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 1,120 |
| ## 1881 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 , 1-й этаж пом.№20,21,23,24 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 6,657 |
| ## 1882 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 , 1-й этаж пом.№20,21,23,24 (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 1,356 |
| ## 1883 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 пом. 2-этаж (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 27,482 |
| ## 1884 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 пом. 2-этаж (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 5,588 |
| ## 1885 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещ.1-й этаж 19,22,25,26,27,28 (тепло) |  |  | ## 6,361 |
| ## 1886 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещ.1-й этаж 19,22,25,26,27,28 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 22,572 |
| ## 1887 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещ.1-й этаж 19,22,25,26,27,28 (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 7,859 |
| ## 1888 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 5 (тепло) |  |  | ## 6,346 |
| ## 1889 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 5 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 22,852 |
| ## 1890 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 5 (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 8,382 |
| ## 1891 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 7 (тепло) |  |  | ## 0,730 |
| ## 1892 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 7 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 2,627 |
| ## 1893 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 7 (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 0,964 |
| # 1894 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 2 |  |  | # 37,793 |
| ## 1895 | ## Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,932 |
| ## 1896 | ## Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,861 |
| # 1897 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 4 |  |  | # 66,738 |
| ## 1898 | ## Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,782 |
| ## 1899 | ## Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 оф.4 (тепло)(ку) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 4,956 |
| # 1900 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 6, Корпус 9 |  |  | # 67,249 |
| ## 1901 | ## Гостинорядский пер, 6/9, Гостиноряд.пер.6/9 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,249 |
| # 1902 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10 |  |  | # 24,633 |
| ## 1903 | ## Дарвина ул, 10, Дарвина,10 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 24,633 |
| # 1904 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10а |  |  | # 166,991 |
| ## 1905 | ## Дарвина ул, 10а, Дарвина,10а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 166,991 |
| # 1906 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 12 |  |  | # 61,656 |
| ## 1907 | ## Дарвина ул, 12, Дарвина,12 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,656 |
| # 1908 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 16 |  |  | # 39,214 |
| ## 1909 | ## Дарвина ул, 16, Дарвина,16 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,214 |
| # 1910 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 18 |  |  | # 702,758 |
| ## 1911 | ## Дарвина ул, 18, Дарвина,18 ж/д (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 702,758 |
| # 1912 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 |  |  | # 5 861,564 |
| ## 1913 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46 гвс (КРнаСОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 457,911 |
| ## 1914 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (гвс) | ## Гусак Владимир Петрович |  | ## 8,496 |
| ## 1915 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) 1-я очередь | ## Гусак Владимир Петрович |  | ## 12,732 |
| ## 1916 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил.помещ. (ку) (тепло) Мартынов 1-я очередь | ## Мартынов А.И. |  | ## 14,169 |
| ## 1917 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (гвс) Дуров А.П. | ## Дуров Андрей Петрович |  | ## 6,372 |
| ## 1918 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (ку) (тепло) Дуров А.П. 2-я очередь | ## Дуров Андрей Петрович |  | ## 20,844 |
| ## 1919 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 зал(гвс) Монахова Г.М. | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 12,744 |
| ## 1920 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (гвс) | ## Калужская областная нотариальная Палата |  | ## 5,310 |
| ## 1921 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Калужская областная нотариальная Палата |  | ## 21,569 |
| ## 1922 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 кухня (гвс) Монахова Г.М. | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 305,973 |
| ## 1923 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 м-н, "Шторы" Петрунин (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Петрунин Андрей Анатольевич |  | ## 17,428 |
| ## 1924 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 маг-н"Элегант"гвс (гвс) обувь | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 9,558 |
| ## 1925 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 магазин "Элегант" (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 14,447 |
| ## 1926 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение (ку) (тепло) 1-я очередь | ## Благодарова Д.В. |  | ## 21,294 |
| ## 1927 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение гвс | ## Благодарова Д.В. |  | ## 4,248 |
| ## 1928 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж.помещение (ку) (тепло) Монахова Г.М. 2-я очередь | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 24,711 |
| ## 1929 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (гвс) Мартынов | ## Мартынов А.И. |  | ## 15,511 |
| ## 1930 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (сан.узлы) (гвс) Мартынов | ## Мартынов А.И. |  | ## 15,511 |
| ## 1931 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (гвс) | ## Поспелов Антон Сергеевич |  | ## 13,809 |
| ## 1932 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Поспелов Антон Сергеевич |  | ## 14,447 |
| ## 1933 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Роскомнадзор (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области |  | ## 49,138 |
| ## 1934 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.1 сч. 1 этаж (гвс) | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области |  | ## 8,497 |
| ## 1935 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.2 сч. 2 этаж (гвс) | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области |  | ## 7,435 |
| ## 1936 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,242 |
| ## 1937 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 672,738 |
| ## 1938 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,238 |
| ## 1939 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 709,781 |
| ## 1940 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-жил.дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 361,852 |
| ## 1941 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46,м-н"Шторы"Петрунин (гвс) | ## Петрунин Андрей Анатольевич |  | ## 26,559 |
| # 1942 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 |  |  | # 511,805 |
| ## 1943 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 416,185 |
| ## 1944 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг-н "Сад и огород" (тепло)(ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 4,690 |
| ## 1945 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг."Шторы" (тепло)(ку) | ## Петрунин Андрей Анатольевич |  | ## 9,254 |
| ## 1946 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15- Салон"Ваш любимый сад" Козлова М.В.(КУ) | ## Козлова М.В. |  | ## 6,776 |
| ## 1947 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-"Сатурн" (тепло) (КУ) | ## Лабзин В.В. |  | ## 26,964 |
| ## 1948 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-41 (тепло)(КУ) | ## Семенов Игорь Викторович |  | ## 7,238 |
| ## 1949 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-маг."Евроспорт" (тепло)(ку) | ## Соколова Жанна Викторовна |  | ## 6,804 |
| ## 1950 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | ## Магазин "Дилижанс"- Чекарев В.М. |  | ## 14,651 |
| ## 1951 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | ## Ильина Лариса Алексеевна |  | ## 5,201 |
| ## 1952 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин"Ивановский т. (тепло)(ку) | ## Сероженко В.С. |  | ## 14,042 |
| # 1953 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15а |  |  | # 251,153 |
| ## 1954 | ## Дзержинского ул, 15а, Дзержинского,15а жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 251,153 |
| # 1955 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 |  |  | # 503,512 |
| ## 1956 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 -магазин"Промт." (тепло)(ку) | ## Потемкина Л.Ю. |  | ## 4,711 |
| ## 1957 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 354,594 |
| ## 1958 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,099 |
| ## 1959 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.22 (тепло)(ку) | ## Сапичева Жанна Владимировна |  | ## 4,093 |
| ## 1960 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.23 Промтов.магазин (тепло) (ку) | ## Бахтиарова Н.С. |  | ## 5,201 |
| ## 1961 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 магазин (тепло)(ку) | ## Лизункова Марина Александровна |  | ## 8,918 |
| ## 1962 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 стр.2-офис"Зол.ломбард" (тепло)(ку) | ## Новик И.В. |  | ## 5,173 |
| ## 1963 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17- магазин (тепло)(ку) | ## Новикова В.Т. |  | ## 13,279 |
| ## 1964 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-61 промтоварн.магазин (тепло) | ## Иванова Г.И. |  | ## 3,147 |
| ## 1965 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин (тепло) (ку) | ## Некрылова Маргарита Викторовна |  | ## 5,040 |
| ## 1966 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин"Мебель" (тепло)(ку) | ## Печникова Н.Г. |  | ## 5,383 |
| ## 1967 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Осипов И.Ю. |  | ## 6,937 |
| ## 1968 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-продов.магазин (тепло)(ку) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 9,268 |
| ## 1969 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 18,669 |
| # 1970 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 31 |  |  | # 69,601 |
| ## 1971 | ## Дзержинского ул, 31, Дзержинского,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 54,803 |
| ## 1972 | ## Дзержинского ул, 31, Дзержинского,д.31,кв.4,5,6 (тепло)(ку) | ## Пархоменко Юлия Анатольевна |  | ## 14,798 |
| # 1973 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 4 |  |  | # 485,692 |
| ## 1974 | ## Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,654 |
| ## 1975 | ## Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 485,038 |
| # 1976 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 5 |  |  | # 519,477 |
| ## 1977 | ## Дзержинского ул, 5, Дзержинского,5 жилой дом (ку) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 519,477 |
| # 1978 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 |  |  | # 476,595 |
| ## 1979 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского, 6 магазин"Книги" (тепло)(ку) | ## Безбородов Вячеслав Иванович |  | ## 6,902 |
| ## 1980 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 455,917 |
| ## 1981 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 магазин "Гараж" (тепло)(ку) | ## Пичукова Любовь Анатольевна |  | ## 6,874 |
| ## 1982 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6-магазин"Промтовары" (тепло)(ку) | ## Безбородова Т.И. |  | ## 6,902 |
| # 1983 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 14 |  |  | # 603,189 |
| ## 1984 | ## Добровольского ул, 14, Добровольского,14 жил.дом (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 603,189 |
| # 1985 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 |  |  | # 560,322 |
| ## 1986 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,612 |
| ## 1987 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22-кв.1 (тепло)(ку) | ## Некрасова Ирина Анатольевна |  | ## 7,749 |
| ## 1988 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22-офис (тепло)(ку) | ## ИП Дуборова Н.А. |  | ## 12,257 |
| ## 1989 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22, пом, 3 (тепло)(ку) | ## Торнадо (ООО") |  | ## 25,704 |
| # 1990 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 24 |  |  | # 553,770 |
| ## 1991 | ## Добровольского ул, 24, Добровольского,24 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 553,770 |
| # 1992 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 26 |  |  | # 840,001 |
| ## 1993 | ## Добровольского ул, 26, Добровольского,26 офис (тепло) (ку) | ## Сахарова Наталья Андреевна |  | ## 9,773 |
| ## 1994 | ## Добровольского ул, 26, Добровольского,26 помещене № 17 (тепло)(ку) | ## Морачева Маргарита Николаевна |  | ## 5,435 |
| ## 1995 | ## Добровольского ул, 26, Добровольского,26- ж..д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 824,793 |
| # 1996 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 28 |  |  | # 300,405 |
| ## 1997 | ## Добровольского ул, 28, Добровольского,28 жил.дом. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,580 |
| ## 1998 | ## Добровольского ул, 28, Добровольского,28 неж помещ № 24 (ку) (тепло) | ## Кирсанова Татьяна Константиновна |  | ## 6,825 |
| # 1999 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 |  |  | # 685,225 |
| ## 2000 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 424,151 |
| ## 2001 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31 мед.колледж (тепло)(ку) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 92,278 |
| ## 2002 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31 Помещение 3 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 21,231 |
| ## 2003 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31- кадастровый № 40:26:000291:183 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 55,608 |
| ## 2004 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 15,125 |
| ## 2005 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (помещ № 3) (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 76,832 |
| # 2006 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 20 |  |  | # 165,624 |
| ## 2007 | ## Достоевского ул, 20, Достоевского,20 (тепло) | ## Филиал (ПАО) Банк ВТБ в г.Воронеже |  | ## 165,624 |
| # 2008 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 |  |  | # 75,256 |
| ## 2009 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22 (Аскон) | ## Аскон ООО |  | ## 7,578 |
| ## 2010 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-маг."Мебель России" (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 45,580 |
| ## 2011 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-магазин "Обои" (тепло) | ## Шаронов А.И. |  | ## 5,820 |
| ## 2012 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-община (тепло) | ## МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИУДАИЗМА КАЛУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩИНА "ГАТХ |  | ## 8,574 |
| ## 2013 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22"Пицерия",адм.здание (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 7,704 |
| # 2014 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 25 |  |  | # 76,119 |
| ## 2015 | ## Достоевского ул, 25, Достоевского,25 складское помещ.№1 (тепло) | ## Голобоков Виталий Викторович |  | ## 76,119 |
| # 2016 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 26 |  |  | # 43,914 |
| ## 2017 | ## Достоевского ул, 26, Достоевского,26 база (тепло) | ## ГБУЗ КО "КОМЦ"Резерв" |  | ## 43,914 |
| # 2018 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 35 |  |  | # 1 373,449 |
| ## 2019 | ## Достоевского ул, 35, Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 124,376 |
| ## 2020 | ## Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 926,702 |
| ## 2021 | ## Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,371 |
| # 2022 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 39 |  |  | # 218,847 |
| ## 2023 | ## Достоевского ул, 39, Достоевского,39-ООО "Международная клинич. Лаборат(тепло) | ## ООО "Международная клиническая лаборатория" |  | ## 218,324 |
| ## 2024 | ## Достоевского ул, 39, ООО "Международная Клиническая Лаборатория" Достоевского,39 потери (тепло) | ## ООО "Международная клиническая лаборатория" |  | ## 0,523 |
| # 2025 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 41 |  |  | # 273,247 |
| ## 2026 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41 (тепло) | ## Автокадры учебный центр АНПОО |  | ## 40,187 |
| ## 2027 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (гвс) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 54,057 |
| ## 2028 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 5,016 |
| ## 2029 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 10,171 |
| ## 2030 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин"Камаз" (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 9,906 |
| ## 2031 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-произв.помещение (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 11,719 |
| ## 2032 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-проходная (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 1,167 |
| ## 2033 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-склад (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 141,024 |
| # 2034 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 10 |  |  | # 401,292 |
| ## 2035 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10 гараж (тепло) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 6,273 |
| ## 2036 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/1 ввод/ (гвс) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 61,758 |
| ## 2037 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/2 ввод/ (тепло) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 174,491 |
| ## 2038 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10-1 ввод (тепло) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 158,770 |
| # 2039 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 13 |  |  | # 287,634 |
| ## 2040 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло) | ## "Калугамосттранс" ЗАО |  | ## 1,020 |
| ## 2041 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло) | ## Полонская Т.Г. |  | ## 2,604 |
| ## 2042 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло), 386 | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 0,051 |
| ## 2043 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 сауна (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 6,689 |
| ## 2044 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13-административное здание (тепло) | ## "Калугамосттранс" ЗАО |  | ## 100,389 |
| ## 2045 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13-административное здание (тепло) | ## Полонская Т.Г. |  | ## 176,881 |
| # 2046 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 15 |  |  | # 86,478 |
| ## 2047 | ## Карпова ул, 15, Карпова,15 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,478 |
| # 2048 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 17 |  |  | # 104,328 |
| ## 2049 | ## Карпова ул, 17, Карпова,17 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 104,328 |
| # 2050 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 19 |  |  | # 149,786 |
| ## 2051 | ## Карпова ул, 19, Карпова,19 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,611 |
| ## 2052 | ## Карпова ул, 19, Карпова,19-офис (тепло)(ку) | ## ЦентроСтрой (ООО") |  | ## 7,175 |
| # 2053 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 5 |  |  | # 35,238 |
| ## 2054 | ## Карпова ул, 5, Карпова,5 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,238 |
| # 2055 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 7 |  |  | # 42,203 |
| ## 2056 | ## Карпова ул, 7, Карпова ул, 7, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Табашникова Ольга Вячеславовна |  | ## 15,400 |
| ## 2057 | ## Карпова ул, 7, Карпова,7 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,803 |
| # 2058 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 24, Корпус 50 |  |  | # 313,351 |
| ## 2059 | ## Космонавта Комарова ул, 24/50, Комарова,24/50-офис (тепло) | ## ФКУ"Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства" |  | ## 313,351 |
| # 2060 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 30 |  |  | # 5 951,676 |
| ## 2061 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 101 (ку) (тепло) | ## Терентьев Анатолий Николаевич |  | ## 59,901 |
| ## 2062 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 102 (ку) (тепло) | ## Терентьев Анатолий Николаевич |  | ## 25,241 |
| ## 2063 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 офис (тепло)(КУ) | ## Изюмова Зоя Николаевна |  | ## 10,675 |
| ## 2064 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30-офис (гвс) | ## Изюмова Зоя Николаевна |  | ## 10,684 |
| ## 2065 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4 553,421 |
| ## 2066 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 040,604 |
| ## 2067 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 251,150 |
| # 2068 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 33 |  |  | # 2 174,034 |
| ## 2069 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33-5эт.ж.дом (ку) (гвс) | ## УК Правград ООО |  | ## 1 304,627 |
| ## 2070 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5.ж.дом от (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 590,661 |
| ## 2071 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 278,746 |
| # 2072 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 35 |  |  | # 1 247,999 |
| ## 2073 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Комарово |  | ## 2,128 |
| ## 2074 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 22,516 |
| ## 2075 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (гвс) (ку) | ## ТСЖ Комарово |  | ## 39,309 |
| ## 2076 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (гвс) (ку) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 1 032,230 |
| ## 2077 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 151,816 |
| # 2078 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 37 |  |  | # 497,241 |
| ## 2079 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 гвс (КР на СОИ) | ## ООО УК "Наш Город" |  | ## 24,714 |
| ## 2080 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 ж.д. (гвс)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 241,774 |
| ## 2081 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (гвс) | ## Сергеев Владимир Григорьевич |  | ## 65,868 |
| ## 2082 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (тепло) (ку) | ## Сергеев Владимир Григорьевич |  | ## 19,705 |
| ## 2083 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова,37 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,180 |
| # 2084 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 4 |  |  | # 4 510,678 |
| ## 2085 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Блок терапии (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 66,487 |
| ## 2086 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 1 108,489 |
| ## 2087 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 247,717 |
| ## 2088 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 2 020,017 |
| ## 2089 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 466,451 |
| ## 2090 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Хозблок (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 364,062 |
| ## 2091 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4- механотерапия (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 152,328 |
| ## 2092 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-аптека на территории полик (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 9,688 |
| ## 2093 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-гараж (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 22,833 |
| ## 2094 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-подвал аптеки (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 3,722 |
| ## 2095 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-хозкорпус (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 48,884 |
| # 2096 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45 |  |  | # 640,446 |
| ## 2097 | ## Космонавта Комарова ул, 45, Комарова,45-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 640,446 |
| # 2098 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1 |  |  | # 1 422,253 |
| ## 2099 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45/1 нежилое помешение (тепло)(ку) | ## ООО Строительная компания "Бастион" |  | ## 38,773 |
| ## 2100 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 082,328 |
| ## 2101 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 236,880 |
| ## 2102 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 64,272 |
| # 2103 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 47 |  |  | # 27,972 |
| ## 2104 | ## Космонавта Комарова ул, 47, Комарова,47-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,972 |
| # 2105 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 53 |  |  | # 360,823 |
| ## 2106 | ## Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 Город (тепло) (ку)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 14,568 |
| ## 2107 | ## Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,848 |
| ## 2108 | ## Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 344,407 |
| # 2109 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 55 |  |  | # 477,281 |
| ## 2110 | ## Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 (тепло)(ку) | ## ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" |  | ## 68,593 |
| ## 2111 | ## Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,402 |
| ## 2112 | ## Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 405,286 |
| # 2113 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 57 |  |  | # 314,886 |
| ## 2114 | ## Космонавта Комарова ул, 57, Комарова,57 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 314,886 |
| # 2115 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 59 |  |  | # 168,454 |
| ## 2116 | ## Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 167,039 |
| ## 2117 | ## Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59-потери (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 1,415 |
| # 2118 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 61 |  |  | # 71,400 |
| ## 2119 | ## Космонавта Комарова ул, 61, Комарова,61 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,400 |
| # 2120 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 3а |  |  | # 424,535 |
| ## 2121 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а потери (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 6,891 |
| ## 2122 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а,гараж (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 9,659 |
| ## 2123 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3А,пристройка (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 187,768 |
| ## 2124 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а.Административное здание (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 220,217 |
| # 2125 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4 |  |  | # 53,452 |
| ## 2126 | ## Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,213 |
| ## 2127 | ## Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (34.2) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 6,153 |
| ## 2128 | ## Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (50.5) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 9,086 |
| # 2129 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 93,039 |
| ## 2130 | ## Космонавта Пацаева ул, 4/1, Пацаева,4/1 нежилое здание (тепло) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 93,039 |
| # 2131 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 7а |  |  | # 234,432 |
| ## 2132 | ## Космонавта Пацаева ул, 7а, Пацаева,7а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 234,432 |
| # 2133 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 106 |  |  | # 91,867 |
| ## 2134 | ## Ленина ул, 106, Ленина,106-храм (тепло) | ## Архиерейское Подворье-храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы |  | ## 91,867 |
| # 2135 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 1 |  |  | # 173,858 |
| ## 2136 | ## Ленина ул, 108/1, Ленина,108,стр.1- (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 173,858 |
| # 2137 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 2 |  |  | # 93,012 |
| ## 2138 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 1,2,5,10,11, 1 этаж (тепло) | ## ИП Васильева Людмила Владимировна |  | ## 7,682 |
| ## 2139 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 6,7, 2 этаж (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 1,592 |
| ## 2140 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 6,7, 2 этаж (тепло) | ## ИП Щербаков В.В. |  | ## 2,806 |
| ## 2141 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом. 4 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 73,653 |
| ## 2142 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом.6 лестничная клетка (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 7,279 |
| # 2143 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 110 |  |  | # 79,494 |
| ## 2144 | ## Ленина ул, 110, Ленина,110 1 этаж,пекарня и торговый зал (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 21,619 |
| ## 2145 | ## Ленина ул, 110, Ленина,110 2 этаж (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 39,165 |
| ## 2146 | ## Ленина ул, 110, Ленина,110 подвал (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 7,366 |
| ## 2147 | ## Ленина ул, 110, Ленина,110 маг."Текстиль" (тепло)*** | ## Остроумов В.В. |  | ## 11,344 |
| # 2148 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112 |  |  | # 5,901 |
| ## 2149 | ## Ленина ул, 112, Ленина,112 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 2,537 |
| ## 2150 | ## Ленина ул, 112, Ленина,112-офис (тепло) |  |  | ## 3,364 |
| # 2151 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112, Корпус 8 |  |  | # 13,977 |
| ## 2152 | ## Ленина ул, 112/8, Ленина,112кор.8-2й этаж (тепло) | ## ЭВЕЙС ООО |  | ## 13,977 |
| # 2153 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 116 |  |  | # 71,069 |
| ## 2154 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 "Калужский музей изобразительных искусств" | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 18,268 |
| ## 2155 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 1,2 первого этажа "ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 26,936 |
| ## 2156 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 4,6 первого этажа | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 0,489 |
| ## 2157 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения №1-9 второго этажа | ## ОО "Региональный союз архитекторов Калужской области" |  | ## 25,376 |
| # 2158 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 118 |  |  | # 106,726 |
| ## 2159 | ## Ленина ул, 118, Ленина,118 к.5 Метод.центр (тепло) | ## ГБУ ДПО КО "Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства" |  | ## 66,644 |
| ## 2160 | ## Ленина ул, 118, Ленина,118-офис (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 40,082 |
| # 2161 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 120 |  |  | # 56,525 |
| ## 2162 | ## Ленина ул, 120, Ленина,120 магазин (тепло) | ## Захарова Т.В. |  | ## 56,525 |
| # 2163 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 122 |  |  | # 117,425 |
| ## 2164 | ## Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение здание №7 (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 108,420 |
| ## 2165 | ## Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(лестничная клетка) №8 (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 5,767 |
| ## 2166 | ## Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(подвал) №6 (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 3,238 |
| # 2167 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 |  |  | # 131,300 |
| ## 2168 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 1- 2 этаж ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"(тепло) | ## ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" |  | ## 34,968 |
| ## 2169 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" (тепло*** | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 4,420 |
| ## 2170 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 помещение 1 ФГБУ Национальный парк Угра (тепло) | ## НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УГРА ФГБУ |  | ## 84,085 |
| ## 2171 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 стр.1 пом.5 (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 7,827 |
| # 2172 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 1 |  |  | # 167,882 |
| ## 2173 | ## Ленина ул, 126/1, Ленина,126 стр.1 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" неж.помещение (Тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 167,882 |
| # 2174 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 2 |  |  | # 121,402 |
| ## 2175 | ## Ленина ул, 126/2, Ленина,126 стр.2 неж.помещение (тепло) | ## ЖИВАЯ ЕДА ООО |  | ## 121,402 |
| # 2176 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7 |  |  | # 652,342 |
| ## 2177 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 3 гараж,склад (тепло) | ## Калугастат |  | ## 20,122 |
| ## 2178 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 нежил.помещение (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 66,133 |
| ## 2179 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис (тепло), 483 | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 35,432 |
| ## 2180 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис Калугастат (тепло) | ## Калугастат |  | ## 520,524 |
| ## 2181 | ## Марата ул, 7, Марата,7- строение 2 неж. помещение (тепло) | ## Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) |  | ## 7,216 |
| ## 2182 | ## Марата ул, 7, Марата,7-потери Калугастат (тепло) до теплосчетчика | ## Калугастат |  | ## 2,589 |
| ## 2183 | ## Марата ул, 7, Марата,7-потери неж пом (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 0,211 |
| ## 2184 | ## Марата ул, 7, Марата,7-потери офис (тепло), 483 | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 0,078 |
| ## 2185 | ## Марата ул, 7, марата,7-потери офис Калугастат (тепло) | ## Калугастат |  | ## 0,037 |
| # 2186 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7а |  |  | # 774,803 |
| ## 2187 | ## Марата ул, 7а, Марата 7а потери в сети "лето" гвс | ## МАРС ООО |  | ## 1,028 |
| ## 2188 | ## Марата ул, 7а, Марата, 7 а- потери в сети до теплосчетчика | ## МАРС ООО |  | ## 2,303 |
| ## 2189 | ## Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (бойлер) | ## МАРС ООО |  | ## 201,305 |
| ## 2190 | ## Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (тепло) | ## МАРС ООО |  | ## 570,167 |
| # 2191 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7б |  |  | # 15,634 |
| ## 2192 | ## Марата ул, 7б, Марата,7 б имидж-студия (тепло) | ## КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) |  | ## 15,614 |
| ## 2193 | ## Марата ул, 7б, Марата,7 б имидж-студия потери до т/сч (тепло) | ## КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) |  | ## 0,020 |
| # 2194 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 |  |  | # 611,760 |
| ## 2195 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое пом. 49 (тепло)(ку) | ## Касьянов И.В. (ИП) |  | ## 5,562 |
| ## 2196 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Касьянов И.В. (ИП) |  | ## 8,019 |
| ## 2197 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-аптека (тепло)(ку) | ## ГРАТИС ООО |  | ## 20,041 |
| ## 2198 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-нежил.помещение (тепло)(ку) | ## Войде Денис Георгиевич |  | ## 8,436 |
| ## 2199 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-приемный пункт (тепло)(ку) | ## ЗАО"Химчистка" |  | ## 8,544 |
| ## 2200 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10ж.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 561,158 |
| # 2201 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 11 |  |  | # 2 830,811 |
| ## 2202 | ## Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## СтройСистема |  | ## 114,729 |
| ## 2203 | ## Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 319,770 |
| ## 2204 | ## Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 396,312 |
| # 2205 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 1 |  |  | # 480,018 |
| ## 2206 | ## Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13к.1 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 474,733 |
| ## 2207 | ## Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13кор.1-торгово офисное пом. (тепло)(ку) | ## Розенталь Л.М. |  | ## 5,285 |
| # 2208 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 2 |  |  | # 484,071 |
| ## 2209 | ## Октябрьская ул, 13/2, Октябрьская,13к.2 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 484,071 |
| # 2210 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 14а |  |  | # 71,995 |
| ## 2211 | ## Октябрьская ул, 14а, Октябрьская,14 а стоматол.кабинет (тепло)(ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 18,942 |
| ## 2212 | ## Октябрьская ул, 14а, Октябрьская14а,ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,053 |
| # 2213 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17 |  |  | # 303,768 |
| ## 2214 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №9 (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 55,710 |
| ## 2215 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №7 (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 48,764 |
| ## 2216 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №8 (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 161,471 |
| ## 2217 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание№4 гараж (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 27,232 |
| ## 2218 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 потери до теплосчетчика | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 10,591 |
| # 2219 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17а |  |  | # 816,021 |
| ## 2220 | ## Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (бойлер) | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 164,166 |
| ## 2221 | ## Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 503,619 |
| ## 2222 | ## Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) потери в сети | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 148,236 |
| # 2223 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 |  |  | # 807,205 |
| ## 2224 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская, 2 магазин прод.тов. (тепло)(ку) | ## Ермилова Татьяна Ивановна |  | ## 6,692 |
| ## 2225 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 (тепло)(ку) | ## МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" |  | ## 52,136 |
| ## 2226 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 741,503 |
| ## 2227 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2-магазин (тепло)(ку) | ## Шишкова О.Н. |  | ## 6,874 |
| # 2228 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 20 |  |  | # 814,052 |
| ## 2229 | ## Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20 жилой дом (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 521,166 |
| ## 2230 | ## Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20-"ДИКСИ Юг" (тепло)(ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 292,886 |
| # 2231 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 21/22 |  |  | # 275,452 |
| ## 2232 | ## Октябрьская ул, 21/22, Октябрьская,21/22-г.в.с.жилого дома (гвс) | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | ## 275,452 |
| # 2233 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 24 |  |  | # 283,948 |
| ## 2234 | ## Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 ж/дом (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 194,900 |
| ## 2235 | ## Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 ж/дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,960 |
| ## 2236 | ## Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Ефремова Нина Петровна |  | ## 11,088 |
| # 2237 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 26 |  |  | # 215,026 |
| ## 2238 | ## Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 2,718 |
| ## 2239 | ## Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,453 |
| ## 2240 | ## Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 181,590 |
| ## 2241 | ## Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,265 |
| # 2242 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 3 |  |  | # 9 766,789 |
| ## 2243 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 93,573 |
| ## 2244 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 127,489 |
| ## 2245 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 1 305,797 |
| ## 2246 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 643,326 |
| ## 2247 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Инфекцион. корпус (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 159,995 |
| ## 2248 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 877,403 |
| ## 2249 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 161,600 |
| ## 2250 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 4 363,609 |
| ## 2251 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 1 770,640 |
| ## 2252 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 86,912 |
| ## 2253 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 42,914 |
| ## 2254 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3-рентгенблок (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 133,531 |
| # 2255 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4 |  |  | # 559,496 |
| ## 2256 | ## Октябрьская ул, 4, Октябрьская,4 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 559,496 |
| # 2257 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48 |  |  | # 428,411 |
| ## 2258 | ## Октябрьская ул, 48, Октябрьская,48,ж.д. от. (кв. с 1 по 42) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 375,383 |
| ## 2259 | ## Октябрьская ул, 48, Октябрьская,48,ж.д. от. (кв. с 1 по 42) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,028 |
| # 2260 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48а |  |  | # 2 325,288 |
| ## 2261 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, ж.д. (кв. с 43 по 84) (гвс) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 661,286 |
| ## 2262 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, ж.д. (кв. с 43 по 84) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 148,559 |
| ## 2263 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 100,929 |
| ## 2264 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,539 |
| ## 2265 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская,48а ж/дом (кв. с 43 по 84) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 352,579 |
| ## 2266 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская,48а ж/дом (кв. с 43 по 84) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,396 |
| # 2267 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4а |  |  | # 6,008 |
| ## 2268 | ## Октябрьская ул, 4а, Октябрьская,4а-офис (тепло) | ## Бурлин В.В. |  | ## 6,008 |
| # 2269 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 50 |  |  | # 414,456 |
| ## 2270 | ## Октябрьская ул, 50, Октябрьская,50 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 414,456 |
| # 2271 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6 |  |  | # 579,376 |
| ## 2272 | ## Октябрьская ул, 6, Октябрьская,6 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 579,376 |
| # 2273 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6а |  |  | # 238,745 |
| ## 2274 | ## Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6 склад (тепло) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 9,806 |
| ## 2275 | ## Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6-склад (гвс) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 228,939 |
| # 2276 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 8 |  |  | # 577,861 |
| ## 2277 | ## Октябрьская ул, 8, Октябрьская,8 ж.дом (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 577,861 |
| # 2278 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьский проезд, № 3 |  |  | # 515,291 |
| ## 2279 | ## Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-насосная станция (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 76,439 |
| ## 2280 | ## Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-станция обезжелез. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 435,535 |
| ## 2281 | ## Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябьский проезд,3 "Кал.обл.вод." потери до т/счетчика | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 3,317 |
| # 2282 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 1а |  |  | # 1 007,944 |
| ## 2283 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 175,435 |
| ## 2284 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс (гвс) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 621,759 |
| ## 2285 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом отопл. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,093 |
| ## 2286 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом отопл. (тепло) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 76,124 |
| ## 2287 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 26,780 |
| ## 2288 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 50,753 |
| # 2289 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 24 |  |  | # 39,355 |
| ## 2290 | ## Парижской Коммуны ул, 24, Парижская Коммуна,24- гвс. ж/д. (ку) | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | ## 39,355 |
| # 2291 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 26 |  |  | # 39,355 |
| ## 2292 | ## Парижской Коммуны ул, 26, Парижская Коммуна,26 гвс. ж/д. (ку) | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | ## 39,355 |
| # 2293 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 28 |  |  | # 39,355 |
| ## 2294 | ## Парижской Коммуны ул, 28, Парижская Коммуна,28 гвс. ж/д. (ку) | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | ## 39,355 |
| # 2295 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 30 |  |  | # 39,355 |
| ## 2296 | ## Парижской Коммуны ул, 30, Парижская Коммуна,30 гвс .ж/ дома (ку) | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | ## 39,355 |
| # 2297 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 |  |  | # 4 093,844 |
| ## 2298 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (гвс1) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 13,092 |
| ## 2299 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (тепло)(ку) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 28,252 |
| ## 2300 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом №4 ( подвал инд. от.) (тепло)(ку) | ## ИП Василькова Мария Александровна |  | ## 0,441 |
| ## 2301 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом.№5 ( подвал инд. от. ) (тепло)(ку) | ## ИП Василькова Мария Александровна |  | ## 0,756 |
| ## 2302 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 нежилое пом. 90 Карапетян Т.А. (тепло)(ку) | ## Карапетян Тамара Айказовна |  | ## 21,231 |
| ## 2303 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 ООО Симонов А.А. (тепло)(ку) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 22,225 |
| ## 2304 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41 Василькова (гвс) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 89,749 |
| ## 2305 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41 нежилое пом.90 Карапетян Т.А. (гвс) | ## Карапетян Тамара Айказовна |  | ## 11,980 |
| ## 2306 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (гвс) | ## Монолит УК ООО |  | ## 3 159,769 |
| ## 2307 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (КР на СОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 215,122 |
| ## 2308 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом отопл. (тепло) | ## Монолит УК ООО |  | ## 506,093 |
| ## 2309 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-Симонов Анатолий Алексеевич (гвс) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 25,134 |
| # 2310 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 61 |  |  | # 463,254 |
| ## 2311 | ## Плеханова ул, 61, Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 459,470 |
| ## 2312 | ## Плеханова ул, 61, Плеханова,ТоргСинтез ООО (гвс) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 3,784 |
| # 2313 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 67 |  |  | # 158,325 |
| ## 2314 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67 (тепло)*** | ## Художественная вышивка (ООО") |  | ## 100,457 |
| ## 2315 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 1 (тепло)_Кочкина 1/4 | ## Кочкина Вера Александровна |  | ## 5,785 |
| ## 2316 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 2 (тепло)_Яковлев 1/4 | ## Яковлев Николай Иванович |  | ## 5,786 |
| ## 2317 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 3,8,9,10, (тепло)_Наталенко 1/4 | ## Наталенко Анатолий Николаевич |  | ## 23,148 |
| ## 2318 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 4,5,6,7 (тепло)_Литвинов 1/4 | ## Литвинов Валентин Федорович |  | ## 23,149 |
| # 2319 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71 |  |  | # 5,896 |
| ## 2320 | ## Плеханова ул, 71, Плеханова,71-А,маг."ИнтерСкол" (тепло) | ## Амиров М.М. |  | ## 5,896 |
| # 2321 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71/24 |  |  | # 536,489 |
| ## 2322 | ## Плеханова ул, 71/24, Плеханова,71/24 Проек. (тепло) | ## ФГБУ"Калугаагрохимрадиология" |  | ## 536,489 |
| # 2323 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71а |  |  | # 66,346 |
| ## 2324 | ## Плеханова ул, 71а, Плеханова,71а-жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 66,346 |
| # 2325 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 |  |  | # 115,990 |
| ## 2326 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 , пом.1 (тепло)(ку) | ## Прудников Алексей Сергеевич |  | ## 3,955 |
| ## 2327 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,347 |
| ## 2328 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Александра" (тепло)(ку) | ## Сидорина Зоя Владимировна |  | ## 5,306 |
| ## 2329 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Деревенское мясо" (тепло)(ку) | ## ИП Байрамов В.С. |  | ## 5,250 |
| ## 2330 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 прод. магазин (тепло)(ку) | ## ИП Бубненкова Елена Геннадьевна |  | ## 6,132 |
| # 2331 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 74 |  |  | # 50,297 |
| ## 2332 | ## Плеханова ул, 74, Плеханова,74-магазин"Лапушка" (тепло) | ## Скалозуб Е.И |  | ## 50,297 |
| # 2333 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 75, Корпус 1 |  |  | # 227,976 |
| ## 2334 | ## Плеханова ул, 75/1, Плеханова,75/1-ж. д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,976 |
| # 2335 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а |  |  | # 364,763 |
| ## 2336 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78"А" -промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Образцова Зоя Сергеевна |  | ## 6,783 |
| ## 2337 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а - нежилое помещение №28 (тепло) (ку) | ## Масленников А.А. |  | ## 5,022 |
| ## 2338 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а - нежилое помещение №28 (тепло) (ку) | ## Федусик Вера Юрьевна |  | ## 6,696 |
| ## 2339 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 256,704 |
| ## 2340 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение 1/2 ч. (Маренок Л.А.)(тепло) (ку) | ## Маренок Людмила Александровна |  | ## 8,351 |
| ## 2341 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а магазин"Времена года" (тепло)(ку) | ## Грушко Ирина Жамаловна |  | ## 15,428 |
| ## 2342 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 1/2ч. (Абинякова З.А. )(тепло) (ку) | ## Абинякова Зоя Алексеевна |  | ## 3,579 |
| ## 2343 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 1/2ч. (Абинякова З.А. )(тепло) (ку) | ## Маренок С.М. |  | ## 4,772 |
| ## 2344 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 29 (тепло) (ку) | ## Войнов С.И. |  | ## 5,586 |
| ## 2345 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение №27 (тепло)(ку) | ## Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" |  | ## 14,721 |
| ## 2346 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-нежилое помещеник № 30 (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 9,135 |
| ## 2347 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.маг-н (тепло) (ку) | ## Виноградова И.А. |  | ## 11,935 |
| ## 2348 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Носов Владимир Викторович |  | ## 16,051 |
| # 2349 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 |  |  | # 301,875 |
| ## 2350 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79 Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 19,012 |
| ## 2351 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,471 |
| ## 2352 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79- (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 12,208 |
| ## 2353 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79-адм.здание (тепло)(ку) | ## РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ ООО ОНПЦ |  | ## 23,184 |
| # 2354 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 80 |  |  | # 491,729 |
| ## 2355 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 Байбаков О.Н.(тепло)(ку) | ## Байбаков Олег Николаевич |  | ## 10,165 |
| ## 2356 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 Байбаков О.Н.(тепло)(ку) | ## Дубасова Анна Владимировна |  | ## 4,066 |
| ## 2357 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 библ.N 1 (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 43,925 |
| ## 2358 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 371,634 |
| ## 2359 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,939 |
| # 2360 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 81 |  |  | # 480,690 |
| ## 2361 | ## Плеханова ул, 81, Плеханова,81 (тепло)(ку) | ## ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" |  | ## 15,582 |
| ## 2362 | ## Плеханова ул, 81, Плеханова,81 жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 465,108 |
| # 2363 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 82 |  |  | # 445,104 |
| ## 2364 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82 ж/дом (ку) тепло | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 309,395 |
| ## 2365 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82 ж/дом (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,758 |
| ## 2366 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82 помещение № 61 (ку) (тепло) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 7,833 |
| ## 2367 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82-нежилое пом.№1(тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 4,118 |
| # 2368 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 84 |  |  | # 208,348 |
| ## 2369 | ## Плеханова ул, 84, Плеханова ул, 84, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Денискова Наталья Васильевна |  | ## 11,760 |
| ## 2370 | ## Плеханова ул, 84, Плеханова,84 ж/дом (ку) тепло | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 140,420 |
| ## 2371 | ## Плеханова ул, 84, Плеханова,84 ж/дом (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,168 |
| # 2372 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 86 |  |  | # 72,282 |
| ## 2373 | ## Плеханова ул, 86, Плеханова,86 ж/дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 72,282 |
| # 2374 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 88 |  |  | # 78,195 |
| ## 2375 | ## Плеханова ул, 88, Плеханова,88 Музей декоратив.прикл.ис (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 78,195 |
| # 2376 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 94 |  |  | # 567,231 |
| ## 2377 | ## Плеханова ул, 94, Плеханова,94- помещение (тепло) (ку) | ## Смольский Олег Анатольевич |  | ## 15,267 |
| ## 2378 | ## Плеханова ул, 94, Плеханова,94-ж. д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 551,964 |
| # 2379 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 96 |  |  | # 1 946,354 |
| ## 2380 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 461,176 |
| ## 2381 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 2й офис (гвс) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 32,022 |
| ## 2382 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 3й офис (гвс) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 32,022 |
| ## 2383 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Бубнёнкова Нина Александровна |  | ## 3,758 |
| ## 2384 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 офисное помещение (тепло)(ку) | ## КАЛУЖСКАЯ ЗАСТАВА ООО ЧОП |  | ## 11,998 |
| ## 2385 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом гвс (ку) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 1 133,036 |
| ## 2386 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом отопл. (тепло) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 265,969 |
| ## 2387 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-офисное помещение (гвс) | ## Бубнёнкова Нина Александровна |  | ## 4,249 |
| ## 2388 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-офисное помещение (гвс) | ## КАЛУЖСКАЯ ЗАСТАВА ООО ЧОП |  | ## 2,124 |
| # 2389 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 2 |  |  | # 2 588,347 |
| ## 2390 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) |  |  | ## 12,111 |
| ## 2391 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 128,141 |
| ## 2392 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 678,700 |
| ## 2393 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 769,395 |
| # 2394 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 3 |  |  | # 2 075,030 |
| ## 2395 | ## Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 85,013 |
| ## 2396 | ## Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 497,953 |
| ## 2397 | ## Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 492,064 |
| # 2398 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 |  |  | # 303,268 |
| ## 2399 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина ул, 10/75 нежилое помещение №34 (КУ) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 16,737 |
| ## 2400 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 197,082 |
| ## 2401 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,847 |
| ## 2402 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 Контора (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 23,674 |
| ## 2403 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-нежилое помещение 17 (тепло) (ку) | ## Пушкина Ангелина Романовна |  | ## 8,582 |
| ## 2404 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-офис (тепло)(ку) | ## Асмолов Владимир Владимирович |  | ## 15,407 |
| ## 2405 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-пром.магазин (тепло) (ку) | ## Сычев В.П. (ИП) |  | ## 8,939 |
| # 2406 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 14 |  |  | # 332,304 |
| ## 2407 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 - музей (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 213,060 |
| ## 2408 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 музей потери до сч.(тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 6,480 |
| ## 2409 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 реставрац.мастерская (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 2,413 |
| ## 2410 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель левый (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 58,139 |
| ## 2411 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель правый (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 52,212 |
| # 2412 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 16 |  |  | # 88,620 |
| ## 2413 | ## Пушкина ул, 16, Пушкина,16 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,620 |
| # 2414 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 17 |  |  | # 87,490 |
| ## 2415 | ## Пушкина ул, 17, Пушкина,17-центр для несовершен. (тепло) | ## ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" |  | ## 87,490 |
| # 2416 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3 |  |  | # 670,299 |
| ## 2417 | ## Пушкина ул, 3, Пушкина,3 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 426,510 |
| ## 2418 | ## Пушкина ул, 3, Пушкина,3 маг."Приокский" (тепло)(ку) | ## Магазин Приокский (ООО") |  | ## 243,789 |
| # 2419 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3а |  |  | # 262,927 |
| ## 2420 | ## Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 248,615 |
| ## 2421 | ## Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а гараж (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 14,312 |
| # 2422 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 4 |  |  | # 191,517 |
| ## 2423 | ## Пушкина ул, 4, Пушкина,4 (тепло) | ## Государственное казенное учреждение"Государственный архив документов по личному составу Калужской об |  | ## 74,002 |
| ## 2424 | ## Пушкина ул, 4, Пушкина,4 строен.4 (тепло) | ## Бородулин Олег Геннадьевич |  | ## 13,641 |
| ## 2425 | ## Пушкина ул, 4, Пушкина,4-музей (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 103,874 |
| # 2426 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 5 |  |  | # 73,024 |
| ## 2427 | ## Пушкина ул, 5, Пушкина,5 (тепло) (ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 9,856 |
| ## 2428 | ## Пушкина ул, 5, Пушкина,5 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,685 |
| ## 2429 | ## Пушкина ул, 5, Пушкина,5 пом. 3 (тепло) (ку) | ## Падин М.М. |  | ## 21,483 |
| # 2430 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 6 |  |  | # 82,103 |
| ## 2431 | ## Пушкина ул, 6, Пушкина,6 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,274 |
| ## 2432 | ## Пушкина ул, 6, Пушкина,6-нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | ## Пилипчак Юлия Владимировна |  | ## 4,263 |
| ## 2433 | ## Пушкина ул, 6, Пушкина,6-парикмахерская (тепло)(ку) | ## Ринейская Вероника Владимировна ИП |  | ## 6,566 |
| # 2434 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 7 |  |  | # 34,594 |
| ## 2435 | ## Пушкина ул, 7, Пушкина,7 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 18,676 |
| ## 2436 | ## Пушкина ул, 7, Пушкина,7 маг-н (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 15,918 |
| # 2437 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 |  |  | # 92,323 |
| ## 2438 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 72,051 |
| ## 2439 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-маг."помещение №16" (тепло) (ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 4,662 |
| ## 2440 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-магазин (тепло)(ку) | ## Прудников Алексей Сергеевич |  | ## 2,716 |
| ## 2441 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-нежилое помещение 1 ф (тепло) (ку) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 3,920 |
| ## 2442 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-офис (тепло) (ку) | ## Мамонтов С.О. |  | ## 8,974 |
| # 2443 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 9 |  |  | # 297,030 |
| ## 2444 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж потери (тепло) | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 1,044 |
| ## 2445 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 ЦНТИ потери (тепло) | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 4,165 |
| ## 2446 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 20,346 |
| ## 2447 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис КТПП | ## Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" |  | ## 100,784 |
| ## 2448 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис ЦНТИ (тепло) | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 168,409 |
| ## 2449 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", Старый Торг пл.9"ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата" потери до т/сч | ## Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" |  | ## 2,282 |
| # 2450 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 22 |  |  | # 238,264 |
| ## 2451 | ## Театральная ул, 22, Театральная,22 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,818 |
| ## 2452 | ## Театральная ул, 22, Театральная,22-Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 20,244 |
| ## 2453 | ## Театральная ул, 22, Театральная,22-промтоварн.магазин (тепло) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 8,202 |
| # 2454 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 33/13 |  |  | # 277,819 |
| ## 2455 | ## Театральная ул, 33/13, Театральная,33/13 (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 277,819 |
| # 2456 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 34 |  |  | # 208,425 |
| ## 2457 | ## Театральная ул, 34, Театральная,34 Аптекоуправление (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 98,936 |
| ## 2458 | ## Театральная ул, 34, Театральная,34аптека N 2 (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 109,489 |
| # 2459 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 35 |  |  | # 10,057 |
| ## 2460 | ## Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 3 (тепло) |  |  | ## 0,054 |
| ## 2461 | ## Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 3 (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,943 |
| ## 2462 | ## Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 3 (тепло) | ## ЛОО ВОИ |  | ## 6,060 |
| # 2463 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 |  |  | # 283,583 |
| ## 2464 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,688 |
| ## 2465 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение №21 | ## Конов Р.А. |  | ## 17,585 |
| ## 2466 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 парикмахерская (тепло) | ## ЗЕРКАЛО ООО |  | ## 14,119 |
| ## 2467 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 Театр юного зрителя (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский ТЮЗ" |  | ## 193,749 |
| ## 2468 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36-офис (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 6,442 |
| # 2469 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 37/2 |  |  | # 90,347 |
| ## 2470 | ## Театральная ул, 37/2, Театральная,37/2 "Чебурашка" (тепло) | ## Чебурашка (ООО) |  | ## 90,347 |
| # 2471 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 |  |  | # 217,980 |
| ## 2472 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 помещение 25 (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 15,834 |
| ## 2473 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,440 |
| ## 2474 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 неж.пом.S 65.3 (тепло)(ку) | ## Левин А.И. |  | ## 12,307 |
| ## 2475 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 офис (тепло) | ## Федорищенко Татьяна Семеновна |  | ## 6,734 |
| ## 2476 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 пом S 44.9 (тепло)(ку) | ## Ермоленко Татьяна Васильевна |  | ## 7,542 |
| ## 2477 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 пом S 44.9 (тепло)(ку) | ## Левин А.И. |  | ## 1,123 |
| # 2478 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 20 |  |  | # 610,704 |
| ## 2479 | ## Циолковского ул, 20, Циолковского,20 гаражный бокс (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 62,910 |
| ## 2480 | ## Циолковского ул, 20, Циолковского,20 потери до т/сч. (тепло) корп. 7 | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 2,831 |
| ## 2481 | ## Циолковского ул, 20, Циолковского,20-учеб.кор.№7 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 544,963 |
| # 2482 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 25 |  |  | # 712,247 |
| ## 2483 | ## Циолковского ул, 25, Циолковского,25 корпус 4 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 712,247 |
| # 2484 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 27 |  |  | # 568,672 |
| ## 2485 | ## Циолковского ул, 27, Циолковского д. 27 (ж.д.) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 568,672 |
| # 2486 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 3 |  |  | # 1 050,559 |
| ## 2487 | ## Циолковского ул, 3, Циолковского,3 "Искорка" от. (тепло) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 245,503 |
| ## 2488 | ## Циолковского ул, 3, Циолковского,3 д/с"Искорка" (гвс) | ## Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | ## 805,056 |
| # 2489 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 33 |  |  | # 2 391,560 |
| ## 2490 | ## Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 93,373 |
| ## 2491 | ## Циолковского ул, 33, Циолковского,33,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 849,270 |
| ## 2492 | ## Циолковского ул, 33, Циолковского,33.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 448,917 |
| # 2493 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 37 |  |  | # 372,864 |
| ## 2494 | ## Циолковского ул, 37, Циолковского,37 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 372,864 |
| # 2495 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 41 |  |  | # 2 671,045 |
| ## 2496 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 84,353 |
| ## 2497 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.гвс (ку) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 2 138,622 |
| ## 2498 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.от. (ку) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 448,070 |
| # 2499 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 |  |  | # 2 990,116 |
| ## 2500 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ,44 6 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 754,423 |
| ## 2501 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ,44 6 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 154,022 |
| ## 2502 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского 44 ж.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 676,170 |
| ## 2503 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского 44 ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,695 |
| ## 2504 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 113,531 |
| ## 2505 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 10,730 |
| ## 2506 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ул.44/неж.помещ./(тепло)(ку) | ## Карнюшина Ирина Леонидовна |  | ## 15,890 |
| ## 2507 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44 Мед.кабинет (тепло)(ку) | ## Дуболазов В.Д. |  | ## 5,950 |
| ## 2508 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (гвс) | ## Манюнина Людмила Евгеньевна |  | ## 12,720 |
| ## 2509 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (тепло)(ку) | ## Манюнина Людмила Евгеньевна |  | ## 18,452 |
| ## 2510 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (гвс) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 44,772 |
| ## 2511 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (тепло) (ку) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 18,053 |
| ## 2512 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (гвс) | ## Абрамова Елена Романовна |  | ## 35,145 |
| ## 2513 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (тепло)(ку) | ## Абрамова Елена Романовна |  | ## 17,563 |
| # 2514 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 47 |  |  | # 2 585,970 |
| ## 2515 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 77,440 |
| ## 2516 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,319 |
| ## 2517 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 855,033 |
| ## 2518 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 193,810 |
| ## 2519 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 387,744 |
| ## 2520 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 64,624 |
| # 2521 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 5 |  |  | # 4 583,490 |
| ## 2522 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 нежилые помещения (тепло)(ку) | ## ТСЖ Циолковского,5 |  | ## 78,031 |
| ## 2523 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Циолковского,5 |  | ## 259,291 |
| ## 2524 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом (гвс) | ## ТСЖ Циолковского,5 |  | ## 3 584,250 |
| ## 2525 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - индивидуальное отопление | ## ТСЖ Циолковского,5 |  | ## 0,795 |
| ## 2526 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - центральное отопление | ## ТСЖ Циолковского,5 |  | ## 655,364 |
| ## 2527 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5магазин "Мастер крепежа" (ку) (тепло) | ## Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) |  | ## 5,759 |
| # 2528 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 58 |  |  | # 3 949,832 |
| ## 2529 | ## Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 262,463 |
| ## 2530 | ## Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 065,637 |
| ## 2531 | ## Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 621,732 |
| # 2532 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 60 |  |  | # 3 673,021 |
| ## 2533 | ## Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 198,028 |
| ## 2534 | ## Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 691,520 |
| ## 2535 | ## Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 783,473 |
| # 2536 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 62 |  |  | # 3 606,704 |
| ## 2537 | ## Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 227,651 |
| ## 2538 | ## Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 620,284 |
| ## 2539 | ## Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 758,769 |
| # 2540 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 67/1 |  |  | # 1 391,676 |
| ## 2541 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 неж.пом.1 (тепло) (ку) | ## Мойсевич Иван Иванович ИП |  | ## 14,702 |
| ## 2542 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 49,050 |
| ## 2543 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 52,734 |
| ## 2544 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 560,469 |
| ## 2545 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом гвс (гвс) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 438,410 |
| ## 2546 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,866 |
| ## 2547 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 3,524 |
| ## 2548 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,120 |
| ## 2549 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - центральное отопление | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 122,937 |
| ## 2550 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 27 (тепло)(ку) | ## ООО Современная медицина |  | ## 44,243 |
| ## 2551 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | ## ООО Современная медицина |  | ## 38,621 |
| # 2552 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 7 |  |  | # 3 452,448 |
| ## 2553 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского ул, 7 гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Циолковского,7 |  | ## 252,042 |
| ## 2554 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского,7 жил.дом гвс (ку) | ## ТСЖ Циолковского,7 |  | ## 2 646,873 |
| ## 2555 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - индивидуальное отопление | ## ТСЖ Циолковского,7 |  | ## 6,023 |
| ## 2556 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - центральное отопление | ## ТСЖ Циолковского,7 |  | ## 547,510 |
| # 2557 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 8 |  |  | # 282,077 |
| ## 2558 | ## Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора" пом.2 (тепло) | ## Аврора ООО |  | ## 205,396 |
| ## 2559 | ## Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора"пом.1 (тепло) | ## Аврора ООО |  | ## 76,681 |
| # 2560 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 3а |  |  | # 91,223 |
| ## 2561 | ## Чебышева ул, 3а, Чебышева,3а (тепло) | ## ДРСУ АО "Калугавтодор" №1 |  | ## 91,223 |
| # 2562 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6 |  |  | # 254,302 |
| ## 2563 | ## Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (гвс) | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 92,863 |
| ## 2564 | ## Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (тепло) | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 161,439 |
| # 2565 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6а |  |  | # 1 728,202 |
| ## 2566 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/с НСП "Колокольчик"(гвс) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 467,668 |
| ## 2567 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/сад-новое здание НСП "Колокольчик"(тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 274,816 |
| ## 2568 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,Д/сад НСП "Колокольчик" (тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 210,382 |
| ## 2569 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,д/сад-новое здание НСП "Колокольчик" (гвс) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 775,336 |
| # 2570 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 11 |  |  | # 2 361,796 |
| ## 2571 | ## Воронина ул, 11, Воронина ул, 11, Воронина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 131,684 |
| ## 2572 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 бывш.кв.1 офисное помещ. (гвс) | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 5,636 |
| ## 2573 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 бывш.кв.1 офисное помещ. (ку) (тепло) | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 5,317 |
| ## 2574 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 750,523 |
| ## 2575 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом тепло (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 468,636 |
| # 2576 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 30 |  |  | # 3 970,998 |
| ## 2577 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 д/кN15 "Ракета" (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 817,761 |
| ## 2578 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 "Ракета"-потери (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 1,178 |
| ## 2579 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 Д.сад (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 272,784 |
| ## 2580 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 Д/сад (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 392,817 |
| ## 2581 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 потери гвс хох.бл. (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 0,876 |
| ## 2582 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 хозблок (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 29,029 |
| ## 2583 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 ясли-сад"Ракета" (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 1 551,086 |
| ## 2584 | ## Воронина ул, 30, Воронина,3О-хозблок (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | ## 905,467 |
| # 2585 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 27 |  |  | # 14,425 |
| ## 2586 | ## Герцена ул, 27, Герцена,д.27,пом.1 промт.магазин (тепло) | ## Доманова И.И. |  | ## 14,425 |
| # 2587 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 29 |  |  | # 691,634 |
| ## 2588 | ## Герцена ул, 29, Герцена,д.29 ж.д. ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 679,909 |
| ## 2589 | ## Герцена ул, 29, Герцена,д.29, кв. 2 (тепло)(ку) | ## Бартощук Е.И. |  | ## 5,221 |
| ## 2590 | ## Герцена ул, 29, Герцена,д.29,кв.3 магазин"Хозтовары" (тепло) КУ | ## Лизункова Марина Александровна |  | ## 6,504 |
| # 2591 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 |  |  | # 555,289 |
| ## 2592 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 441,084 |
| ## 2593 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 73,514 |
| ## 2594 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 офис (тепло)(ку) | ## Кобзева Татьяна Геннадиевна |  | ## 5,271 |
| ## 2595 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 продовольственный магазин (тепло)(ку) | ## БАРХАН ООО |  | ## 2,622 |
| ## 2596 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 продовольственный магазин (тепло)(ку) | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО |  | ## 15,732 |
| ## 2597 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Шония Дато Душелиевич |  | ## 9,548 |
| ## 2598 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31,магазин (тепло) (ку) | ## Смирнова Екатерина Петровна |  | ## 7,518 |
| # 2599 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 34 |  |  | # 1 216,675 |
| ## 2600 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 нов.учеб.корп. N 2 (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 331,523 |
| ## 2601 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 новый корпус (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 501,261 |
| ## 2602 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 спортзал с пищеблоком (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 177,085 |
| ## 2603 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 Учебное здание (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 206,010 |
| ## 2604 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34-потери (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 0,796 |
| # 2605 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 |  |  | # 124,977 |
| ## 2606 | ## Дзержинского ул, 25, Дзержинского,25(ж.дом) ЖЭУ-2 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,228 |
| ## 2607 | ## Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25 пом 5, 14а (тепло) (ку) | ## Сергиенко Сергей Евгеньевич |  | ## 4,926 |
| ## 2608 | ## Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25, пом 1, 2 (тепло) (ку) | ## Сергиенко Марина Афанасьевна |  | ## 7,959 |
| ## 2609 | ## Дзержинского ул, 25, ул.Дзержинского, д. 25, кв. 5 (тепло) (ку) | ## Сергиенко Сергей Евгеньевич |  | ## 17,962 |
| ## 2610 | ## Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | ## 7,889 |
| ## 2611 | ## Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | ## 5,013 |
| # 2612 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 29 |  |  | # 282,407 |
| ## 2613 | ## Дзержинского ул, 29, Дзержинского,29 Торгово-офисный центр | ## ООО "Зетта Групп" |  | ## 271,261 |
| ## 2614 | ## Дзержинского ул, 29, Торгово-офисный центр потери | ## ООО "Зетта Групп" |  | ## 11,146 |
| # 2615 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 35 |  |  | # 198,845 |
| ## 2616 | ## Дзержинского ул, 35, Дзержинского,35 торгово-офисный центр (тепло) | ## ПОСП ТЦ "Дзержинского,35" |  | ## 198,845 |
| # 2617 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 37 |  |  | # 241,888 |
| ## 2618 | ## Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово оф. центр потери (тепло) | ## Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" |  | ## 2,880 |
| ## 2619 | ## Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово-офисный центр (тепло) | ## Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" |  | ## 239,008 |
| # 2620 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 38 |  |  | # 319,039 |
| ## 2621 | ## Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 магазин (тепло) | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | ## 317,298 |
| ## 2622 | ## Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 потери (тепло) | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | ## 1,741 |
| # 2623 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 50 |  |  | # 76,065 |
| ## 2624 | ## Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50 частн.собств (тепло) | ## ИП Летягина Л.Г. |  | ## 41,048 |
| ## 2625 | ## Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50,торговое помещение (тепло) | ## Ткаченко Л.М. |  | ## 35,017 |
| # 2626 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный 2-й пер, № 10 |  |  | # 2 103,547 |
| ## 2627 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 249,841 |
| ## 2628 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д.от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 621,736 |
| ## 2629 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 165,210 |
| ## 2630 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (гвс) | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 21,367 |
| ## 2631 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (тепло)(ку) | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 22,190 |
| ## 2632 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис (тепло)(ку) | ## УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО |  | ## 15,783 |
| ## 2633 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 1 счечик Кухня (гвс) | ## УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО |  | ## 4,240 |
| ## 2634 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 2 счечик Санузел (гвс) | ## УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО |  | ## 3,180 |
| # 2635 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный пер, № 11 |  |  | # 21,721 |
| ## 2636 | ## Интернациональный пер, 11, Интернациональный пер. 11 потери в т/сети | ## Головач Сергей Михайлович |  | ## 5,429 |
| ## 2637 | ## Интернациональный пер, 11, пер.Интернациональный,11 автомоб.мойка (тепло) | ## Головач Сергей Михайлович |  | ## 16,292 |
| # 2638 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 1 |  |  | # 5 782,521 |
| ## 2639 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (гвс) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 36,574 |
| ## 2640 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (тепло) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 14,249 |
| ## 2641 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1-тор.раз.центр,Гостин.-отопл. (тепло) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 1 477,259 |
| ## 2642 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1/ гор.водоснабжение/ (гвс) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 4 254,439 |
| # 2643 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 |  |  | # 309,534 |
| ## 2644 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 225,456 |
| ## 2645 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 кв.2 офис (тепло) (КУ) | ## Кардава Теа Отаровна |  | ## 13,174 |
| ## 2646 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 маг.(тепло)(ку) | ## Ларин А.Н. |  | ## 14,329 |
| ## 2647 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин (тепло)(ку) | ## Дашков А.А. магазин "Балеро" |  | ## 10,038 |
| ## 2648 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин"Золотое руно" (тепло) (ку) | ## Бахтиарова Н.С. |  | ## 14,679 |
| ## 2649 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11-магазин "Шарм" (тепло) | ## Потрусаева А.Б. |  | ## 7,946 |
| ## 2650 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11-нежилое помещение (тепло)(КУ) | ## Печенцова Д.А. |  | ## 23,912 |
| # 2651 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 13 |  |  | # 83,294 |
| ## 2652 | ## Кирова ул, 13, Кирова,13 жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,490 |
| ## 2653 | ## Кирова ул, 13, Кирова,13-магазин"Инструменты" (тепло)(ку) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 33,804 |
| # 2654 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14 |  |  | # 202,954 |
| ## 2655 | ## Кирова ул, 14, Кирова,14 Торг.-офис. центр потери до тч (тепло) | ## Павлов С.В. |  | ## 9,775 |
| ## 2656 | ## Кирова ул, 14, Кирова,14 торгово-офисные помещения (тепло) | ## Павлов С.В. |  | ## 193,179 |
| # 2657 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а |  |  | # 256,900 |
| ## 2658 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14 а - нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Овсянникова Валерия Юрьевна |  | ## 7,021 |
| ## 2659 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14"А" магазин помещение 41(тепло)(ку) | ## Трусова Любовь Ивановна |  | ## 7,448 |
| ## 2660 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 120,928 |
| ## 2661 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 90,696 |
| ## 2662 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а кв.21-офис (тепло)(ку) | ## Быкова Юлия Евгеньевна |  | ## 4,739 |
| ## 2663 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а офис Наумова О.А. (тепло)(ку) | ## Наумова О.А. |  | ## 7,021 |
| ## 2664 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а-парикмах. (тепло)(ку) | ## Наумова О.А. |  | ## 6,923 |
| ## 2665 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а, кв. 4 (тепло)(ку) | ## Путинцев Михаил Владимирович |  | ## 5,236 |
| ## 2666 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а, пом. 5 (тепло)(ку) | ## Ажнина Евгения Анатольевна |  | ## 6,888 |
| # 2667 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 |  |  | # 380,074 |
| ## 2668 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) Авдошенко | ## Авдошенко Евгения Николаевна |  | ## 2,691 |
| ## 2669 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) потери до т/сч Авдошенко | ## Авдошенко Евгения Николаевна |  | ## 0,013 |
| ## 2670 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Аксенов Д.С. | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 3,926 |
| ## 2671 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Борсук В.В. | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 3,926 |
| ## 2672 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Титова В.С. | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 3,926 |
| ## 2673 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Туманова Д.Д. | ## Туманова Дарья Дмитриевна |  | ## 3,926 |
| ## 2674 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. | ## Кардава Георгий Марленович |  | ## 11,962 |
| ## 2675 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Вагин С.Б. потери до т/сч | ## Вагин Сергей Борисович |  | ## 0,004 |
| ## 2676 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Вагин С.Б. потери до т/сч | ## Федоров Алексей Александрович |  | ## 0,041 |
| ## 2677 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Лилина О.Н. потери до т/сч | ## Лилина Ольга Николаевна |  | ## 0,004 |
| ## 2678 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова | ## Кожевникова Р.А. |  | ## 7,523 |
| ## 2679 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. | ## Парцвания Ольга Михайловна |  | ## 2,789 |
| ## 2680 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. потери до т/сч | ## Парцвания Ольга Михайловна |  | ## 0,013 |
| ## 2681 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещение (ку) (тепло) Алексеев В.О. | ## Алексеев Вадим Олегович ИП |  | ## 14,032 |
| ## 2682 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) 1/2 помещ. Вагин С.Б. | ## Вагин Сергей Борисович |  | ## 4,520 |
| ## 2683 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) 1/2 помещ. Вагин С.Б. | ## Федоров Алексей Александрович |  | ## 9,424 |
| ## 2684 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, помещ. №41(тепло) 1/2 помещ. Лилина О.Н | ## Лилина Ольга Николаевна |  | ## 1,879 |
| ## 2685 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) | ## Замоченов Дмитрий Анатольевич |  | ## 2,022 |
| ## 2686 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) потери до т/сч | ## Замоченов Дмитрий Анатольевич |  | ## 0,074 |
| ## 2687 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. | ## Щербакова Марина Сергеевна |  | ## 6,244 |
| ## 2688 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. потери до т/сч | ## Щербакова Марина Сергеевна |  | ## 0,026 |
| ## 2689 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 6,963 |
| ## 2690 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 0,033 |
| ## 2691 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 4,521 |
| ## 2692 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 0,020 |
| ## 2693 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) Никишин С.А. | ## Губенко Артем Евгеньевич |  | ## 1,589 |
| ## 2694 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) Никишин С.А. | ## Никишин Сергей Анатольевич |  | ## 1,468 |
| ## 2695 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) потери до т/сч Никишин С.А. | ## Губенко Артем Евгеньевич |  | ## 0,006 |
| ## 2696 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) потери до т/сч Никишин С.А. | ## Никишин Сергей Анатольевич |  | ## 0,007 |
| ## 2697 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. | ## Жвынчикова Татьяна Вячеславовна |  | ## 4,778 |
| ## 2698 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. потери до т/сч | ## Жвынчикова Татьяна Вячеславовна |  | ## 0,020 |
| ## 2699 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 34/(ку)(тепло) потери в т/с до т/сч Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 0,020 |
| ## 2700 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 36/(ку)(тепло) потери в сетях до т/сч Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 0,013 |
| ## 2701 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) Николаева Н.Н. | ## Николаева Н.Н. |  | ## 7,893 |
| ## 2702 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) Николаева Н.Н. потери в сетях до т/сч | ## Николаева Н.Н. |  | ## 0,033 |
| ## 2703 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. | ## Голуб Александр Евгеньевич |  | ## 4,815 |
| ## 2704 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 20,508 |
| ## 2705 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. потери в сети до т/сч | ## Голуб Александр Евгеньевич |  | ## 0,021 |
| ## 2706 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. потери в сети до т/сч | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 0,100 |
| ## 2707 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ.№10 /(ку)(тепло) Денисов С.А ИП .потери в сети до т/сч | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 0,013 |
| ## 2708 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ.№10 /(ку)(тепло) Денисов С.А ИП .потери в сети до т/сч | ## Миронова Валентина Николаевна |  | ## 0,012 |
| ## 2709 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ№ 10./(ку)(тепло) Денисов С.А ИП | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 2,135 |
| ## 2710 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ№ 10./(ку)(тепло) Денисов С.А ИП | ## Миронова Валентина Николаевна |  | ## 3,711 |
| ## 2711 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже (ку)(тепло) Зайцев С.А. | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 0,120 |
| ## 2712 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже (ку)(тепло) Зайцев С.А. | ## Зуев Владимир Юрьевич |  | ## 0,625 |
| ## 2713 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже ( потери в сети до т/сч.) Зайцев С.А. | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 0,003 |
| ## 2714 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже ( потери в сети до т/сч.) Зайцев С.А. | ## Зуев Владимир Юрьевич |  | ## 0,004 |
| ## 2715 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже(ку)(тепло)Зайцев С.А. | ## Антонова Анна Сергеевна |  | ## 2,503 |
| ## 2716 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже(ку)(тепло)Зайцев С.А. | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 1,681 |
| ## 2717 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 34 (ку)(тепло) Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 5,385 |
| ## 2718 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 36 (ку)(тепло) Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 2,235 |
| ## 2719 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.54 (тепло)площ 7,8 (ку)(Алексеенкова) | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 0,908 |
| ## 2720 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 2,048 |
| ## 2721 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) потери в сети до т/сч | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 0,007 |
| ## 2722 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 1,791 |
| ## 2723 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) потери до т/сч | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 0,007 |
| ## 2724 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43,офис в мансардном этаже (потери в сети до т/сч.) | ## Антонова Анна Сергеевна |  | ## 0,009 |
| ## 2725 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43,офис в мансардном этаже (потери в сети до т/сч.) | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 0,006 |
| ## 2726 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. № 3 , 2-ой этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 0,163 |
| ## 2727 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. № 3 , 2-ой этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО |  | ## 0,206 |
| ## 2728 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. № 3, 2-ой этаж (ку)(тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 29,447 |
| ## 2729 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. № 3, 2-ой этаж (ку)(тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО |  | ## 51,167 |
| ## 2730 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. потери в сети до т/сч | ## Кардава Георгий Марленович |  | ## 0,047 |
| ## 2731 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова потери до т/сч | ## Кожевникова Р.А. |  | ## 0,033 |
| ## 2732 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина | ## Ручкина Татьяна Сергеевна |  | ## 3,883 |
| ## 2733 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина потери до т/сч | ## Ручкина Татьяна Сергеевна |  | ## 0,013 |
| ## 2734 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | ## 2,967 |
| ## 2735 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. потери в сети до т/сч | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | ## 0,013 |
| ## 2736 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. | ## Вишнякова Наталья Александровна ИП |  | ## 2,863 |
| ## 2737 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. потери в сети до т/сч | ## Вишнякова Наталья Александровна ИП |  | ## 0,013 |
| ## 2738 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко | ## Кравченко Александр Александрович |  | ## 4,629 |
| ## 2739 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко потери в сети до т/сч | ## Кравченко Александр Александрович |  | ## 0,020 |
| ## 2740 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 3,640 |
| ## 2741 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. .потери до т/сч | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 0,013 |
| ## 2742 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ № 8. (ку) (тепло) Денисов С.А ИП | ## Бандукова Марина Дмитриевна ИП |  | ## 5,504 |
| ## 2743 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ № 8. (ку) (тепло) Денисов С.А ИП | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 3,364 |
| ## 2744 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ № 8. (ку) (тепло) Денисов С.А ИП потери в сети до т/сч | ## Бандукова Марина Дмитриевна ИП |  | ## 0,020 |
| ## 2745 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ № 8. (ку) (тепло) Денисов С.А ИП потери в сети до т/сч | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 0,018 |
| ## 2746 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В. | ## Непарко Марина Вячеславовна |  | ## 6,080 |
| ## 2747 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В.потери в сети до т/сч | ## Непарко Марина Вячеславовна |  | ## 0,020 |
| ## 2748 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Чернобровкина | ## Чернобровкина Ираида Васильевна |  | ## 11,105 |
| ## 2749 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Чернобровкина потери до т/сч | ## Чернобровкина Ираида Васильевна |  | ## 0,047 |
| ## 2750 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева | ## Щекалева Наталья Юрьевна ИП |  | ## 4,512 |
| ## 2751 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева потери в сети до т/с | ## Щекалева Наталья Юрьевна ИП |  | ## 0,187 |
| ## 2752 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. № 20 мансарда(ку) (тепло) Губарева потери в сети до т/ сч | ## Губарева Елена Борисовна |  | ## 0,013 |
| ## 2753 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. № 20 мансарда(ку) (тепло) Губарева | ## Губарева Елена Борисовна |  | ## 2,382 |
| ## 2754 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. | ## Кудряшова Элеонора Вениаминовна |  | ## 4,720 |
| ## 2755 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. потери в сетях | ## Кудряшова Элеонора Вениаминовна |  | ## 0,020 |
| ## 2756 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов | ## Мартынов Олег Николаевич |  | ## 1,931 |
| ## 2757 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов потери в сети до т/счет | ## Мартынов Олег Николаевич |  | ## 0,007 |
| ## 2758 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. | ## Федоричева Татьяна Владимировна |  | ## 2,242 |
| ## 2759 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. потери в сети до т/сч | ## Федоричева Татьяна Владимировна |  | ## 0,013 |
| ## 2760 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Шутов С.С. потери в сети до т/сч | ## Шутов Сергей Сергеевич |  | ## 0,013 |
| ## 2761 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Алексеев В. О. потери в сети до т/сч | ## Алексеев Вадим Олегович ИП |  | ## 0,053 |
| ## 2762 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Бочкарева Н.Ф. | ## Бочкарева Нина Федоровна |  | ## 4,040 |
| ## 2763 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Бочкарева Н.Ф. потери в сети до т/ сч | ## Бочкарева Нина Федоровна |  | ## 0,020 |
| ## 2764 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева | ## Голубева Елена Сергеевна |  | ## 1,176 |
| ## 2765 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева потери до т/сч | ## Голубева Елена Сергеевна |  | ## 0,007 |
| ## 2766 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) мансарда Шутов С.С. | ## Шутов Сергей Сергеевич |  | ## 2,212 |
| ## 2767 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. | ## Мкоян Петрос Оганесович |  | ## 3,648 |
| ## 2768 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. потери до т/сч | ## Мкоян Петрос Оганесович |  | ## 0,013 |
| ## 2769 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,033 |
| ## 2770 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,007 |
| ## 2771 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,242 |
| ## 2772 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,013 |
| ## 2773 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,266 |
| ## 2774 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,013 |
| ## 2775 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю. | ## Егоров Алексей Юрьевич |  | ## 2,478 |
| ## 2776 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю.потери в сети до т/сч | ## Егоров Алексей Юрьевич |  | ## 0,013 |
| ## 2777 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,802 |
| ## 2778 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,013 |
| ## 2779 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. | ## Устинов Вадим Васильевич |  | ## 3,160 |
| ## 2780 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. потери в сети до т/сч | ## Устинов Вадим Васильевич |  | ## 0,020 |
| ## 2781 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 4,787 |
| ## 2782 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н.дотери до т/сч | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 0,020 |
| ## 2783 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Гаджиев Р.Г. | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 0,862 |
| ## 2784 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 10,928 |
| ## 2785 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н.потери до т/сч | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 0,047 |
| ## 2786 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43-торг.оф.центр (ку)(тепло)Ещин М.Г. М-Гранд*** | ## М-Гранд (ООО) |  | ## 40,910 |
| # 2787 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 |  |  | # 3 917,981 |
| ## 2788 | ## Кирова ул, 16, Кирова ул, 16, Кирова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Калужский край" |  | ## 208,776 |
| ## 2789 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (гвс) | ## Князева Р.С. |  | ## 36,561 |
| ## 2790 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (тепло) | ## Князева Р.С. |  | ## 98,237 |
| ## 2791 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (гвс) | ## Бронников Андрей Геннадьевич |  | ## 130,580 |
| ## 2792 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (тепло) (ку) | ## Бронников Андрей Геннадьевич |  | ## 18,235 |
| ## 2793 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-"Билайн" (тепло) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 10,286 |
| ## 2794 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин (тепло) | ## Досяк Владимир Николаевич |  | ## 8,941 |
| ## 2795 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (тепло)(ку) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 17,542 |
| ## 2796 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (гвс) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 104,463 |
| ## 2797 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 689,689 |
| ## 2798 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 594,671 |
| # 2799 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 17 |  |  | # 73,265 |
| ## 2800 | ## Кирова ул, 17, Кирова,17-офис (тепло) | ## АО "Корпорация развития Калужской области" |  | ## 73,265 |
| # 2801 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 18 |  |  | # 249,978 |
| ## 2802 | ## Кирова ул, 18, Кирова,18 "ГАПОУ КО ККЭТ" (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 249,978 |
| # 2803 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 20 |  |  | # 651,108 |
| ## 2804 | ## Кирова ул, 20, Кирова,20 автостоянка (тепло) | ## Альтернатива ООО |  | ## 39,088 |
| ## 2805 | ## Кирова ул, 20, Кирова,20 Торгово-оф. потери до т/сч. (тепло) | ## Альтернатива ООО |  | ## 3,317 |
| ## 2806 | ## Кирова ул, 20, Кирова,20 торгово-офисная часть (тепло) | ## Альтернатива ООО |  | ## 608,703 |
| # 2807 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21 |  |  | # 46,193 |
| ## 2808 | ## Кирова ул, 21, Церковь Жен-Мироносиц (тепло) | ## Церковь жен-мироносиц |  | ## 46,193 |
| # 2809 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21а |  |  | # 1 474,121 |
| ## 2810 | ## Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21 потери до т/счетчика (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 58,261 |
| ## 2811 | ## Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-Отделение N8608 СБ (бойлер) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 51,627 |
| ## 2812 | ## Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-отделение N8608 СБ (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 1 364,233 |
| # 2813 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 |  |  | # 265,995 |
| ## 2814 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-АОЗТ"КАТЕКК" (тепло) | ## ЗАО "КАТЕКК" |  | ## 9,555 |
| ## 2815 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис Т (тепло) | ## Зубр ПКО (ООО) |  | ## 35,113 |
| ## 2816 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис"Русск.тел.комп." (тепло) | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | ## 13,272 |
| ## 2817 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-торгово-офисный центр (тепло) | ## Зорин Д.В. |  | ## 208,055 |
| # 2818 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а |  |  | # 1 141,555 |
| ## 2819 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23 А нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Царик Виктория Евгеньевна |  | ## 11,067 |
| ## 2820 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23-а магазин "Сувениры" (тепло)(ку) | ## Колушкина Светлана Владимировна |  | ## 5,222 |
| ## 2821 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а (тепло) | ## ИСТОКИ ООО |  | ## 23,116 |
| ## 2822 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а "Марк" ювелирный магазин (ку)(тепло) | ## Гришаева Нина Михайловна |  | ## 11,599 |
| ## 2823 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23А магазин "Русская рыбалка" (тепло)(ку) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 12,523 |
| ## 2824 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин (тепло) Азаров( ку) | ## Азаров И.В. |  | ## 7,679 |
| ## 2825 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин одежда (тепло) | ## Кузнецова Юлия Евгеньевна |  | ## 5,418 |
| ## 2826 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23А промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Силадий И.В. |  | ## 8,141 |
| ## 2827 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а- салон красоты "Тифани" (тепло)(ку) | ## Егорова Светлана Юрьевна |  | ## 5,586 |
| ## 2828 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а, кафе "Пирогов" (тепло) (ку) | ## Уртминцева И.О. (ИП) |  | ## 13,979 |
| ## 2829 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23А, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Хоум Кредит энд Финанс Банк (ООО") |  | ## 12,740 |
| ## 2830 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а, помещение(тепло) (ку) | ## ИП Корнев Сергей Борисович |  | ## 10,542 |
| ## 2831 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N24 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 13,811 |
| ## 2832 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N27 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 21,987 |
| ## 2833 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а,кв.1 салон красоты "Бабор" (тепло) (ку) | ## Зонова Э.М. салон красоты Бабор |  | ## 11,711 |
| ## 2834 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 945,504 |
| ## 2835 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а(парикмахер) (тепло)(ку) | ## Мурадян Гурген Григорьевич |  | ## 20,930 |
| # 2836 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 24 |  |  | # 303,038 |
| ## 2837 | ## Кирова ул, 24, Кирова,24 Торговый Центр (тепло) | ## Торговый центрКалужский (ООО") |  | ## 303,038 |
| # 2838 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 |  |  | # 1 161,435 |
| ## 2839 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 , кв. 90 (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## МУП"Калужские городские коммунальные электрические сети"г.Калуги |  | ## 0,898 |
| ## 2840 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 , офис (тепло)(ку) | ## Надеждин Александр Михайлович/Надеждин Александр Вячеславович |  | ## 10,326 |
| ## 2841 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 ,аптека (тепло)(ку) | ## АПТЕКА Айболит (ООО") |  | ## 20,312 |
| ## 2842 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 ж.дом (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 906,892 |
| ## 2843 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 магазин (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 4,855 |
| ## 2844 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 магазин (тепло)(ку) | ## Хабакова Мария Михайловна |  | ## 10,707 |
| ## 2845 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 неж.пом. центр переводов "Памир" (тепло)(ку) | ## Акрамов Толибджон Тилобоевич |  | ## 2,188 |
| ## 2846 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Савенко Наталья Михайловна |  | ## 9,972 |
| ## 2847 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение № 121 (тепло)(ку) | ## Абольник М.З |  | ## 6,622 |
| ## 2848 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 офис (тепло)(ку) | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | ## 9,040 |
| ## 2849 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 100 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 8,713 |
| ## 2850 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 101 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 13,681 |
| ## 2851 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 102 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 14,486 |
| ## 2852 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 103 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 27,900 |
| ## 2853 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 салон "Пальчики" пом.10(тепло)(ку) | ## Клямкин Михаил Кузьмич |  | ## 15,058 |
| ## 2854 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 93 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 14,319 |
| ## 2855 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 95 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 0,382 |
| ## 2856 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 99 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 9,989 |
| ## 2857 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25(парикмахер.) (тепло)(ку) | ## АВАНГАРД-3 ООО |  | ## 17,171 |
| ## 2858 | ## Кирова ул, 25, ул.Кирова, д. 25 , кв.96 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,441 |
| ## 2859 | ## Кирова ул, 25, ул.Кирова,д. 25 , кв. 94 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 56,483 |
| # 2860 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25а |  |  | # 492,611 |
| ## 2861 | ## Кирова ул, 25а, Кирова,25а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 337,505 |
| ## 2862 | ## Кирова ул, 25а, ул. Кирова,д 25а, пом 49 (тепло) (ку) | ## ООО "Восток" |  | ## 155,106 |
| # 2863 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е |  |  | # 486,409 |
| ## 2864 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25-е нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" |  | ## 8,393 |
| ## 2865 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25-е, офис N 4 (тепло)(ку) | ## Минаева Евгения Сергеевна |  | ## 6,160 |
| ## 2866 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25Е нежилое помещение Айболит (тепло)(ку) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 21,245 |
| ## 2867 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25е(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 443,758 |
| ## 2868 | ## Кирова ул, 25е, ул.Кирова, д 25Е, кв 80 (тепло) (ку) | ## Абольник Александр Владимирович |  | ## 6,853 |
| # 2869 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 |  |  | # 423,486 |
| ## 2870 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 336,098 |
| ## 2871 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Магия золота" Свирид. (тепло) (ку) | ## Свиридов И.Н. |  | ## 10,360 |
| ## 2872 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Смоленский трикотаж" (тепло) ( ку) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 5,285 |
| ## 2873 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 неж.помещение №7 (ку) (тепло)(ку) | ## Шершукова Валентина Ивановна |  | ## 30,730 |
| ## 2874 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60 (тепло)(ку) | ## Холявин Ю.В. |  | ## 9,912 |
| ## 2875 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60,4 (тепло)(ку) | ## Холявин Ю.В. |  | ## 9,975 |
| ## 2876 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 Промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Овсиенко Павел Николаевич |  | ## 9,002 |
| ## 2877 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 ювелирный магазин д.204 (тепло)(ку) | ## Гумеров Ф.Ф. магазин "Алмаз-Холдинг" (ИП) |  | ## 12,124 |
| # 2878 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а |  |  | # 248,451 |
| ## 2879 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а косметический салон Федоров (тепло)(ку) | ## Федоров Александр Иванович |  | ## 13,741 |
| ## 2880 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а магазин Рыбкина (тепло) (нежил. пом.3)(КУ) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 7,994 |
| ## 2881 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а офис врача частной практики (тепло)(КУ) | ## Болибок Н.Г. |  | ## 6,153 |
| ## 2882 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30А протоварный магазин Рыбкина (тепло) (пом.34) (КУ) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 35,007 |
| ## 2883 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 185,556 |
| # 2884 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 |  |  | # 506,683 |
| ## 2885 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 кафе "Кристина" (тепло) | ## Кафе Кристина (ООО) |  | ## 8,952 |
| ## 2886 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Sela (тепло) | ## Пичугина Людмила Анатольевна |  | ## 19,029 |
| ## 2887 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Прокофьев (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 25,366 |
| ## 2888 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 1ф(тепло) | ## Овсиенко Павел Николаевич |  | ## 18,281 |
| ## 2889 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 2ф "АМ Калуга" (тепло) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 10,428 |
| ## 2890 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 412,006 |
| ## 2891 | ## Кирова ул, 32, Кирова32 пом.7 офис (тепло)(ку) | ## Боринских Федор Анатольевич |  | ## 12,621 |
| # 2892 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 1 |  |  | # 264,565 |
| ## 2893 | ## Кирова ул, 32/1, Кирова,32 к.1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 257,677 |
| ## 2894 | ## Кирова ул, 32/1, Кирова,32 кор.1 офис (тепло) (ку) | ## СППСК "Калужский мед" |  | ## 6,888 |
| # 2895 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 2 |  |  | # 264,964 |
| ## 2896 | ## Кирова ул, 32/2, Кирова,32к.2(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 264,964 |
| # 2897 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 3 |  |  | # 263,067 |
| ## 2898 | ## Кирова ул, 32/3, Кирова ул, 32/3 неж. помещение тепло (ку) | ## Рабаданова Вероника Николаевна |  | ## 6,958 |
| ## 2899 | ## Кирова ул, 32/3, Кирова,32 к.3 салон красоты (тепло) (ку) | ## Алентьева Н.А.. |  | ## 4,529 |
| ## 2900 | ## Кирова ул, 32/3, Кирова,32к.3(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 251,580 |
| # 2901 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 4 |  |  | # 254,758 |
| ## 2902 | ## Кирова ул, 32/4, Кирова,32к.4(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,758 |
| # 2903 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 34 |  |  | # 49,100 |
| ## 2904 | ## Кирова ул, 34, Кирова,34 потери отопление (тепло) | ## Боринских Федор Анатольевич |  | ## 15,303 |
| ## 2905 | ## Кирова ул, 34, Кирова,34 торгово-офисное здание (тепло) | ## Боринских Федор Анатольевич |  | ## 33,797 |
| # 2906 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 36 |  |  | # 359,462 |
| ## 2907 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 магазин "Фаворит" (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 18,487 |
| ## 2908 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 магазин "Фаворит" (тепло) | ## Плеханова,48 (ООО) |  | ## 28,433 |
| ## 2909 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 мансарда (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 7,264 |
| ## 2910 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 мансарда (тепло) | ## Плеханова,48 (ООО) |  | ## 11,171 |
| ## 2911 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 потери (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 3,338 |
| ## 2912 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 потери (тепло) | ## Плеханова,48 (ООО) |  | ## 4,995 |
| ## 2913 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 пристройка к магазину (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 112,598 |
| ## 2914 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 пристройка к магазину (тепло) | ## Плеханова,48 (ООО) |  | ## 173,176 |
| # 2915 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 38 |  |  | # 144,809 |
| ## 2916 | ## Кирова ул, 38, Кирова,38 магазин "Салон парфюмерии" (тепло)(ку) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 11,998 |
| ## 2917 | ## Кирова ул, 38, Кирова,38 промтоварный магазин Гоголев (тепло)(ку) | ## Гоголев В.К. |  | ## 15,239 |
| ## 2918 | ## Кирова ул, 38, Кирова,38(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,572 |
| # 2919 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 4 |  |  | # 1 884,441 |
| ## 2920 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 2,820 |
| ## 2921 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло), 241 | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 4,711 |
| ## 2922 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4-адм.здание (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 649,725 |
| ## 2923 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (гвс нагрев) | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 101,927 |
| ## 2924 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (тепло) | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 1 125,258 |
| # 2925 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 6 |  |  | # 250,372 |
| ## 2926 | ## Кирова ул, 6, Кирова,6-потери (тепло) потери до т/сч | ## МБУК"Калужский дом музыки" |  | ## 1,178 |
| ## 2927 | ## Кирова ул, 6, Кирова,6"Дом музыки" (тепло) | ## МБУК"Калужский дом музыки" |  | ## 249,194 |
| # 2928 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7, Корпус 47 |  |  | # 239,598 |
| ## 2929 | ## Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 потери "Новатор" (тепло) | ## НОВАТОР ООО |  | ## 3,303 |
| ## 2930 | ## Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 произ.зд.-пристройка (тепло) | ## НОВАТОР ООО |  | ## 55,689 |
| ## 2931 | ## Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47-офис (тепло) | ## НОВАТОР ООО |  | ## 180,606 |
| # 2932 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7а |  |  | # 1 250,274 |
| ## 2933 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 207,049 |
| ## 2934 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс) | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 1 030,176 |
| ## 2935 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс)потери в сети | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 4,827 |
| ## 2936 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) потери в сети | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 8,222 |
| # 2937 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 |  |  | # 160,249 |
| ## 2938 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,949 |
| ## 2939 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | ## Ершова А.В. |  | ## 6,132 |
| ## 2940 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-"Евро Окна К" (тепло)(ку) | ## Яковлев Игорь Витальевич |  | ## 7,252 |
| ## 2941 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-кв.13 магаз."Непоседа" (тепло)(ку) | ## Павлова Вера Алексеевна |  | ## 9,527 |
| ## 2942 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-магазин (тепло) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 5,199 |
| ## 2943 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9кв.3-промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Хачатрян Ашот Хачатурович (ИП) |  | ## 8,190 |
| # 2944 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а |  |  | # 1 374,220 |
| ## 2945 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 369,859 |
| ## 2946 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 407,100 |
| ## 2947 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А Пождепо потери от. (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 1,870 |
| ## 2948 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а потери Галстян А.Р. (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 0,664 |
| ## 2949 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-Адм.здание Галстян А.Р. (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 281,576 |
| ## 2950 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-неж.помещение №2 3-й этаж (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 37,020 |
| ## 2951 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-неж.помещение №2 3-й этаж (тепло) | ## ООО "Зетта Групп" |  | ## 56,841 |
| ## 2952 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А-Пожарное депо (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 218,398 |
| ## 2953 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-потери неж.пом.№2 (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 0,353 |
| ## 2954 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-потери неж.пом.№2 (тепло) | ## ООО "Зетта Групп" |  | ## 0,539 |
| # 2955 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ломоносова ул, № 1 |  |  | # 2 445,608 |
| ## 2956 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 90,685 |
| ## 2957 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 47,852 |
| ## 2958 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офис Бабичева (гвс) | ## Бабичева Екатерина Николаевна |  | ## 5,325 |
| ## 2959 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офис Бабичева (ку) (тепло) | ## Бабичева Екатерина Николаевна |  | ## 3,493 |
| ## 2960 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (тепло)(ку) | ## Костылева Анна Валентиновна |  | ## 20,617 |
| ## 2961 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (гвс) | ## Костылева Анна Валентиновна |  | ## 6,372 |
| ## 2962 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом -отопл. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 296,453 |
| ## 2963 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом -отопл. (тепло)(ку) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 462,464 |
| ## 2964 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 049,195 |
| ## 2965 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом гвс (гвс) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 463,152 |
| # 2966 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 1 |  |  | # 808,080 |
| ## 2967 | ## Марата ул, 1, Марата,1 магазин Ведуга (тепло)(ку) | ## Ведуга-плюс (ООО) |  | ## 186,991 |
| ## 2968 | ## Марата ул, 1, Марата,1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 621,089 |
| # 2969 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 |  |  | # 601,059 |
| ## 2970 | ## Марата ул, 5, Марата,5 "Стоматология доктора Ермакова" (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 10,692 |
| ## 2971 | ## Марата ул, 5, Марата,5 "Стоматология доктора Ермакова" (тепло) (ку) | ## Сатера (ООО) |  | ## 28,516 |
| ## 2972 | ## Марата ул, 5, Марата,5 "Стоматология доктора Ермакова" (тепло)(ку) | ## Гуз Вячеслав Владимирович |  | ## 10,692 |
| ## 2973 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Цуров А.Д. |  | ## 10,248 |
| ## 2974 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение 6(тепло)(ку) | ## Рулев Александр Николаевич/Падин Артемий Михайлович |  | ## 14,525 |
| ## 2975 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 66 (тепло)(ку) | ## Маркина Л.П. |  | ## 10,136 |
| ## 2976 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 67 (тепло)(ку) | ## Иванова Л.А. |  | ## 8,582 |
| ## 2977 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 68 (тепло)(ку) | ## Гыльчева Т.В. |  | ## 8,918 |
| ## 2978 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 69(тепло)(ку) | ## Маркина Л.П. |  | ## 0,826 |
| ## 2979 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | ## Иванова Л.А. |  | ## 1,757 |
| ## 2980 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | ## Гыльчева Т.В. |  | ## 1,757 |
| ## 2981 | ## Марата ул, 5, Марата,5 помещ.парикмах. (ку) (тепло) | ## Нилова Татьяна Владимировна |  | ## 6,937 |
| ## 2982 | ## Марата ул, 5, Марата,5(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 477,498 |
| ## 2983 | ## Марата ул, 5, Марата,5(парикмахерск) (тепло)(ку) | ## МОЛОДОСТЬ ООО |  | ## 9,975 |
| # 2984 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 |  |  | # 12 073,312 |
| ## 2985 | ## Мира пл, 2, Мира пл, 2, Мира пл, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Радужная" |  | ## 542,542 |
| ## 2986 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Веста-1" (тепло)(ку) | ## ВЕСТА-1 ООО |  | ## 30,005 |
| ## 2987 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (гвс) | ## Анисимова Н.А. |  | ## 54,057 |
| ## 2988 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (тепло) (ку) | ## Анисимова Н.А. |  | ## 29,633 |
| ## 2989 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе (тепло) пом. 251 (ку) | ## Яровой Артур Николаевич |  | ## 32,570 |
| ## 2990 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе"Бон-бон" (гвс) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 725,143 |
| ## 2991 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-маг. "Резонанс" (тепло)(ку) | ## Резонанс (ООО) |  | ## 20,540 |
| ## 2992 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-ООО"Веста-3" (тепло) (ку) | ## Веста-III ООО |  | ## 15,675 |
| ## 2993 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс) | ## Кардава Давид Теймуразович |  | ## 17,191 |
| ## 2994 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс). | ## Кардава Давид Теймуразович |  | ## 2,255 |
| ## 2995 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (тепло) (ку) | ## Кардава Давид Теймуразович |  | ## 16,647 |
| ## 2996 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-частный гараж (тепло) | ## Киселева И.А. |  | ## 2,239 |
| ## 2997 | ## Мира пл, 2, Мира,2 стр.1 сквер-офис (тепло)(ку) | ## Резонанс (ООО) |  | ## 34,285 |
| ## 2998 | ## Мира пл, 2, Мира,2,сквер-7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 211,410 |
| ## 2999 | ## Мира пл, 2, Мира,2сквер ,7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8 182,168 |
| ## 3000 | ## Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Автозапчасти" (тепло)(ку) | ## Переходюк К.Г.-магазин "Автозапчасти" |  | ## 16,409 |
| ## 3001 | ## Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Ферма" (тепло)(ку) | ## Осипова И.И. (ИП) |  | ## 14,645 |
| ## 3002 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 248 (тепло) (ку) | ## Борейко Алексей Вячеславович |  | ## 0,965 |
| ## 3003 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 248 (тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 0,203 |
| ## 3004 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 249 (тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,031 |
| ## 3005 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 сквер-офис (гвс) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 57,641 |
| ## 3006 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2сквер-офис (тепло) (ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 66,058 |
| # 3007 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 |  |  | # 3 816,652 |
| ## 3008 | ## Мира пл, 3, Мира пл, 3, Мира пл, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 16,938 |
| ## 3009 | ## Мира пл, 3, Мира пл, 3, Мира пл, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 179,215 |
| ## 3010 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Колесо) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 5,325 |
| ## 3011 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Офис) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 2,130 |
| ## 3012 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (шторы) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 36,210 |
| ## 3013 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (ЭОН) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 5,325 |
| ## 3014 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер маг."Двери" (тепло)(ку) | ## Медведева Ирина Викторовна |  | ## 13,202 |
| ## 3015 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер-адм.здание (тепло)(ку) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 68,229 |
| ## 3016 | ## Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1 (тепло)(ку) | ## Овсиенко Павел Николаевич |  | ## 17,311 |
| ## 3017 | ## Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1(гвс) | ## Овсиенко Павел Николаевич |  | ## 45,090 |
| ## 3018 | ## Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 561,078 |
| ## 3019 | ## Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 93,513 |
| ## 3020 | ## Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 2 530,452 |
| ## 3021 | ## Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 242,634 |
| # 3022 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 |  |  | # 3 839,229 |
| ## 3023 | ## Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 161,713 |
| ## 3024 | ## Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,284 |
| ## 3025 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер офис (тепло) (ку) | ## Нижарадзе Георгий Валерьевич |  | ## 20,225 |
| ## 3026 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 1сч. ванна (гвс) | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 3,180 |
| ## 3027 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 2сч. санузел (гвс) | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 4,240 |
| ## 3028 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 (тепло) (ку) | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 14,106 |
| ## 3029 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 2 207,792 |
| ## 3030 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 193,569 |
| ## 3031 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 531,075 |
| ## 3032 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,896 |
| ## 3033 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н "Мир обуви" (гвс) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 11,660 |
| ## 3034 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров (гвс) | ## Былым Любовь Ивановна |  | ## 5,245 |
| ## 3035 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров(ку)(тепло) | ## Былым Любовь Ивановна |  | ## 12,375 |
| ## 3036 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н"Мир обуви" (тепло) (ку) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 13,501 |
| ## 3037 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-кафе"КАВАСАКИ плюс" (гвс) | ## КАВАСАКИ плюс |  | ## 397,463 |
| ## 3038 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-офис (гвс) | ## Нижарадзе Георгий Валерьевич |  | ## 169,905 |
| # 3039 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 30 |  |  | # 109,452 |
| ## 3040 | ## Московская ул, 30, Московская,30 храм Иоанна Предтечи (тепло) | ## Архирейское подворье - храм святого Иоанна Предтечи г.Калуги |  | ## 109,452 |
| # 3041 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 34 |  |  | # 169,782 |
| ## 3042 | ## Московская ул, 34, Московская,34- Строение 1 а (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 91,261 |
| ## 3043 | ## Московская ул, 34, Московская,34-Строение 1 б (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 78,521 |
| # 3044 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 36 |  |  | # 569,758 |
| ## 3045 | ## Московская ул, 36, Московская,36 поликлиника (тепло)(ку) | ## Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") |  | ## 127,372 |
| ## 3046 | ## Московская ул, 36, Московская,36(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 442,386 |
| # 3047 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 43 |  |  | # 3 743,163 |
| ## 3048 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 95,658 |
| ## 3049 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "ЖКСФЕРА" |  | ## 88,972 |
| ## 3050 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.гвс (ку) |  |  | ## 173,485 |
| ## 3051 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 449,726 |
| ## 3052 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 377,310 |
| ## 3053 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 370,983 |
| ## 3054 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 187,029 |
| # 3055 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 45 |  |  | # 1 471,218 |
| ## 3056 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 358,085 |
| ## 3057 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 312,601 |
| ## 3058 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 гараж (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 28,956 |
| ## 3059 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 потери Г (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 3,229 |
| ## 3060 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж (тепло) | ## Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" |  | ## 8,831 |
| ## 3061 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж(потери) (тепло) | ## Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" |  | ## 0,047 |
| ## 3062 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-переход (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 110,189 |
| ## 3063 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-потери Т (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 2,088 |
| ## 3064 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-пристройка (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 647,192 |
| # 3065 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 46а |  |  | # 27,757 |
| ## 3066 | ## Плеханова ул, 46а, Плеханова,46А-контр.-пропуск.пункт (тепло) | ## ПАО"Почта Банк" |  | ## 27,757 |
| # 3067 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 48/8 |  |  | # 5 472,271 |
| ## 3068 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 кафе потери Г (гвс) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 18,302 |
| ## 3069 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 торг.оф.центр с кафе (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 551,797 |
| ## 3070 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-кафе (гвс) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 3 661,956 |
| ## 3071 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-потери Т (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 10,513 |
| ## 3072 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе (гвс) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 1 229,703 |
| # 3073 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 |  |  | # 236,712 |
| ## 3074 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,51 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,099 |
| ## 3075 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 3, неж. пом.(тепло)(ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 16,800 |
| ## 3076 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 4 неж. пом. (тепло)(ку) | ## Володина Т.А. |  | ## 8,484 |
| ## 3077 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, пом. 2 (тепло)(ку) | ## Уланов В.Е. (ИП) |  | ## 14,329 |
| # 3078 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 |  |  | # 536,046 |
| ## 3079 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 Внукова Е.В. (тепло)(ку) | ## Внукова Елена Викторовна |  | ## 11,648 |
| ## 3080 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 452,914 |
| ## 3081 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 кв.22-непродов.магазин Шмаков К.А. (тепло) (ку) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 4,970 |
| ## 3082 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин "Свое" (тепло) (ку) | ## Атанесян Самвел Русланович |  | ## 16,639 |
| ## 3083 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин (тепло) (ку) | ## Арменакян Нарине Телемаковна |  | ## 5,138 |
| ## 3084 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин непрод.товаров (ку) (тепло) | ## Будаева Оксана Васильевна |  | ## 2,244 |
| ## 3085 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин непрод.товаров (ку) (тепло) | ## ДЕПОЗИТ ООО |  | ## 2,992 |
| ## 3086 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин(ку) (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 10,325 |
| ## 3087 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53-аптека (тепло) (ку) | ## Гладков В.А. |  | ## 9,898 |
| ## 3088 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53-магазин "Бытовая химия" (тепло) (ку) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 9,380 |
| ## 3089 | ## Плеханова ул, 53, ул. Плеханова, д.53 " Все для Вас" (тепло) (ку) | ## Болденков Роман Геннадиевич |  | ## 9,898 |
| # 3090 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14а |  |  | # 181,030 |
| ## 3091 | ## Рылеева ул, 14 а, магазин с админ.помещ.(тепло) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 65,440 |
| ## 3092 | ## Рылеева ул, 14 а, магазин с админ.помещ.(тепло) | ## Мартвых Сергей Александрович |  | ## 114,538 |
| ## 3093 | ## Рылеева ул, 14 а, Рылеева,14а магазин с админ.помещ.(тепло) потери в сети | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 0,406 |
| ## 3094 | ## Рылеева ул, 14 а, Рылеева,14а магазин с админ.помещ.(тепло) потери в сети | ## Мартвых Сергей Александрович |  | ## 0,646 |
| # 3095 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 |  |  | # 743,525 |
| ## 3096 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 ДПК"Фестивальный" (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 54,152 |
| ## 3097 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.37,38 (тепло) | ## Ларин А.Н. |  | ## 7,982 |
| ## 3098 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.72-магазин"Белор.трик. (тепло)(КУ) | ## Лукашик Нина Леонидовна |  | ## 9,877 |
| ## 3099 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.73-магазин (тепло)(ку) | ## Евтушенко Игорь Борисович |  | ## 8,939 |
| ## 3100 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг-н"Интим" (тепло)(КУ) | ## Дмитриева Мария Сергеевна |  | ## 5,859 |
| ## 3101 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг."Канцтовары" (тепло) | ## Будаева Оксана Васильевна |  | ## 1,514 |
| ## 3102 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг."Канцтовары" (тепло) | ## ДЕПОЗИТ ООО |  | ## 2,381 |
| ## 3103 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин "Фламинго" (тепло) | ## Щеголева В.В. |  | ## 6,732 |
| ## 3104 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин для рыбалки (тепло) ку | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 10,150 |
| ## 3105 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Диана" (тепло)(ку) | ## Галкин Ю.О. |  | ## 10,213 |
| ## 3106 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Клеопатра" (тепло)(ку) | ## Журавлева Л.Г. |  | ## 13,664 |
| ## 3107 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Комиссионный" (тепло)(КУ) | ## Логинова М.Е. |  | ## 6,468 |
| ## 3108 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Кристина" (тепло) | ## Галстян Г.А. |  | ## 2,929 |
| ## 3109 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34- пом 6 (тепло)(КУ) | ## ИП Бородинов Максим Михайлович |  | ## 9,996 |
| ## 3110 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-13 магазин"Одежда" (тепло)(КУ) | ## Иванович Константин Константинович |  | ## 5,761 |
| ## 3111 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-2 магазин (тепло)(КУ) | ## Турантаева Е.Е. |  | ## 9,996 |
| ## 3112 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-24 магазин (тепло)(ку) | ## Бахтиаров Г.Ю. |  | ## 13,860 |
| ## 3113 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-жил.жом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 550,018 |
| ## 3114 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин (тепло)(ку) | ## Конина Ирина Юрьевна |  | ## 6,783 |
| ## 3115 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин"Юлия" (тепло)(КУ) | ## Петрушина Е.А. |  | ## 6,251 |
| # 3116 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34а |  |  | # 297,892 |
| ## 3117 | ## Рылеева ул, 34а, Рылеева,34а жилой дом (ку) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 297,892 |
| # 3118 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 38 |  |  | # 335,687 |
| ## 3119 | ## Рылеева ул, 38, Рылеева,38 (тепло) | ## Хакаю А.В. |  | ## 335,687 |
| # 3120 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 39 |  |  | # 1 212,996 |
| ## 3121 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 (тепло), ЗАГС |  |  | ## 23,350 |
| ## 3122 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 (тепло), ЗАГС | ## Управление ЗАГС Калужской области |  | ## 41,939 |
| ## 3123 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 гаражи,потери до т/сч. (тепло) | ## МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 1,777 |
| ## 3124 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Колледж питания (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 374,038 |
| ## 3125 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 нежилое помещение (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 207,408 |
| ## 3126 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Общ.быт.бл. (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 556,895 |
| ## 3127 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39-гаражи (тепло) | ## МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 7,589 |
| # 3128 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 |  |  | # 256,716 |
| ## 3129 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 220,542 |
| ## 3130 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.23-магазин "Альфа" (тепло) | ## Жулега Алексей Юрьевич |  | ## 7,285 |
| ## 3131 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.3-промтов.магазин (тепло) (ку) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 18,368 |
| ## 3132 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 магазин"Семена" (тепло) | ## Симонов Я.Ю. |  | ## 3,368 |
| ## 3133 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"ОБУВЬ" (тепло) (ку) | ## Титов А.Н. |  | ## 7,021 |
| ## 3134 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"Палома" (тепло) | ## Журавлева Л.Г. |  | ## 0,132 |
| # 3135 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 |  |  | # 269,227 |
| ## 3136 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 53,660 |
| ## 3137 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 134,150 |
| ## 3138 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин "Богема" (тепло)(ку) | ## Посыпкина Татьяна Николаевна |  | ## 12,684 |
| ## 3139 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Персона" (тепло)(ку) | ## Александров А.В. |  | ## 19,579 |
| ## 3140 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Сатурн. (тепло)(ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 15,365 |
| ## 3141 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-помещение 10 магазин (тепло)(ку) | ## ООО "ИМПУЛЬС" |  | ## 11,928 |
| ## 3142 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-помещение 10 магазин (тепло)(ку) | ## Чечина Ирина Валерьевна |  | ## 8,946 |
| ## 3143 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Рыбакова Елена Олеговна |  | ## 12,915 |
| # 3144 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44а |  |  | # 74,984 |
| ## 3145 | ## Рылеева ул, 44а, Рылеева,44а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 74,984 |
| # 3146 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46 |  |  | # 201,462 |
| ## 3147 | ## Рылеева ул, 46, Рылеева,46 потери (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 9,547 |
| ## 3148 | ## Рылеева ул, 46, Рылеева,46 Торгово-офисный центр (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 191,915 |
| # 3149 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46а |  |  | # 338,926 |
| ## 3150 | ## Рылеева ул, 46а, Рылеева,46а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 338,926 |
| # 3151 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 51 |  |  | # 79,309 |
| ## 3152 | ## Рылеева ул, 51, Рылеева,51 потери (тепло) | ## ИП Лазовский Максим Дмитриевич |  | ## 3,674 |
| ## 3153 | ## Рылеева ул, 51, Рылеева,51-магазин (тепло) | ## ИП Лазовский Максим Дмитриевич |  | ## 75,635 |
| # 3154 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 11 |  |  | # 22,609 |
| ## 3155 | ## Суворова пер, 11, Суворова пер, 11, нежилое здание (тепло) | ## Караханов Михаил Евгеньевич |  | ## 22,609 |
| # 3156 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 5 |  |  | # 6 991,101 |
| ## 3157 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16 эт. ж/д гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 751,409 |
| ## 3158 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16эт ж/д от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 005,393 |
| ## 3159 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санитарная комната" (гвс) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 87,116 |
| ## 3160 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санузел" (гвс) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 18,059 |
| ## 3161 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Склад" (гвс) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 31,871 |
| ## 3162 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр (тепло)(ку) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 29,344 |
| ## 3163 | ## Суворова пер, 5, Суворова пер, 5, Суворова пер, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ |  | ## 1 067,909 |
| # 3164 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 8 |  |  | # 1 023,434 |
| ## 3165 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 Административное здание (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 149,518 |
| ## 3166 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. пом №1 строение №7 гараж (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 20,119 |
| ## 3167 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 здание ремонтных мастерских стороение № 3(тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 555,101 |
| ## 3168 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение № 2 (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 93,131 |
| ## 3169 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение №8 (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 140,061 |
| ## 3170 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж.пом. №2 строение №7 гараж (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 39,573 |
| ## 3171 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 потери (тепло) в сети до т/счетчика | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 13,994 |
| ## 3172 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8-проходная строение № 6(тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 11,937 |
| # 3173 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 110 |  |  | # 25,977 |
| ## 3174 | ## Суворова ул, 110, Суворова,110(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,977 |
| # 3175 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 |  |  | # 2 300,676 |
| ## 3176 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 1-2 подъезд | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 54,696 |
| ## 3177 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 3-4 подъезд | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 28,790 |
| ## 3178 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Акутина (тепло) (ку)*** | ## Акутина Ольга Викторовна |  | ## 7,394 |
| ## 3179 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Колымцева (тепло) (ку)*** | ## Колымцева Татьяна Михайловна |  | ## 0,959 |
| ## 3180 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит" (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 53,238 |
| ## 3181 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит"санузел 1 (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 40,277 |
| ## 3182 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Магазин "Инструмент" № 3 (гвс) | ## Антонова Ольга Николаевна |  | ## 59,695 |
| ## 3183 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 магазин "Инструмент" № 3 (тепло) (ку) | ## Антонова Ольга Николаевна |  | ## 16,674 |
| ## 3184 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (гвс) | ## Плотникова Ирина Юрьевна |  | ## 5,609 |
| ## 3185 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (тепло) (ку) | ## Плотникова Ирина Юрьевна |  | ## 10,979 |
| ## 3186 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" гвс | ## Яшина Галина Валентиновна |  | ## 9,540 |
| ## 3187 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" (тепло) (ку) | ## Яшина Галина Валентиновна |  | ## 22,615 |
| ## 3188 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Индивидуальное отопление (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,532 |
| ## 3189 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Центральное отопление (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 529,288 |
| ## 3190 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21-9эт.ж.д.(ку) гвс | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 460,390 |
| # 3191 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 |  |  | # 135,315 |
| ## 3192 | ## Суворова ул, 112, Суворова 112, ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,904 |
| ## 3193 | ## Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин (тепло) Шишков | ## Шишков Александр Вячеславович |  | ## 5,273 |
| ## 3194 | ## Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин прм.товаров (тепло) Кузнецова | ## Кузнецова Е.М. |  | ## 25,777 |
| ## 3195 | ## Суворова ул, 112, Суворова,д.112 магазин (тепло)(ку) Соцков | ## Соцков Э.В. |  | ## 32,361 |
| # 3196 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 113 |  |  | # 2 182,929 |
| ## 3197 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Г (гвс) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 16,502 |
| ## 3198 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Т (тепло) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 14,484 |
| ## 3199 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113 торг.центр (тепло) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 1 155,966 |
| ## 3200 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113-торг.центр (гвс) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 995,977 |
| # 3201 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 |  |  | # 1 158,192 |
| ## 3202 | ## Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, опс № 1 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 29,155 |
| ## 3203 | ## Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, помещение № 1 (тепло)(ку) | ## Жук Александр Иванович |  | ## 27,839 |
| ## 3204 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 Аптека (тепло)(ку) | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | ## 7,882 |
| ## 3205 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 (ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 957,019 |
| ## 3206 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 Сервисный центр (тепло)(ку) | ## Падин М.М. |  | ## 21,014 |
| ## 3207 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116-ДПК"Вятичи" (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 17,262 |
| ## 3208 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116,магазин"Мир света" (тепло)(ку) | ## Чечин Сергей Владимирович |  | ## 7,252 |
| ## 3209 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116,ООО"РЕССА" (тепло)(ку) | ## ФИРМА РЕССА ООО |  | ## 13,811 |
| ## 3210 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Оптика" (тепло) (ку), пом.3 | ## Калуга-Паритет Н (ООО) |  | ## 6,692 |
| ## 3211 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Посуда" (тепло) (ку) | ## Власова Ирина Вадимовна |  | ## 10,689 |
| ## 3212 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Уютный мир" (тепло)(ку) | ## Сунцов И.В. (ИП) |  | ## 15,162 |
| ## 3213 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин кондитерский (тепло)(ку) | ## Панкова Ирина Валерьевна |  | ## 9,926 |
| ## 3214 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин Л-Мебель(тепло)(ку) | ## МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Л-МЕБЕЛЬ ЗАО |  | ## 17,675 |
| ## 3215 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин пром.тов. (тепло)(ку) | ## Густова Елена Геннадьевна |  | ## 16,814 |
| # 3216 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 |  |  | # 851,647 |
| ## 3217 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 офис (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 286,849 |
| ## 3218 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр. 2 нежил пом №20.21.23 | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕФ" |  | ## 4,284 |
| ## 3219 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 (тепло) | ## Реставратор-1 (ООО) |  | ## 17,893 |
| ## 3220 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 нежилые помещения № 10 №11 первого этажа (тепло) | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 2,160 |
| ## 3221 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 нежилые помещения № 10 №11 первого этажа (тепло) | ## ООО "ПРОФИТКОМ" |  | ## 1,349 |
| ## 3222 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3 второй этаж (тепло) | ## РПКО НП |  | ## 22,343 |
| ## 3223 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3-офис (тепло) | ## Калужская областная организация ВОИ |  | ## 15,968 |
| ## 3224 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 88,321 |
| ## 3225 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) потери до т/сч. | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 1,327 |
| ## 3226 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9б(тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 184,784 |
| ## 3227 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117- стр.8 , здание (тепло) | ## Мкртчян Ануш Робертовна |  | ## 16,943 |
| ## 3228 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-гаражный бокс (тепло) | ## СТОМАТОЛОГ ООО |  | ## 16,195 |
| ## 3229 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-Калужское областное общ. (тепло) | ## Калужское областное общество охотников и рыболовов |  | ## 29,319 |
| ## 3230 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-офис"Акад.Вожд." (тепло) | ## АВТОШКОЛА ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНПОО |  | ## 16,578 |
| ## 3231 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 10 (тепло) | ## АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС АНПОО |  | ## 1,560 |
| ## 3232 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 14 (тепло) | ## АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС АНПОО |  | ## 1,723 |
| ## 3233 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.2 неж.помещения № 12 (тепло) | ## АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС АНПОО |  | ## 6,758 |
| ## 3234 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.3 (тепло) | ## КГО КОО ВОИ |  | ## 10,642 |
| ## 3235 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117, 2 этаж (тепло) строение 2 пом 13,14,15,16,17,19,20,21,22 |  |  | ## 0,392 |
| ## 3236 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117, 2 этаж (тепло) строение 2 пом 13,14,15,16,17,19,20,21,22 | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 8,790 |
| ## 3237 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117, 2 этаж (тепло) строение 2 пом 13,14,15,16,17,19,20,21,22 | ## УФК по Калужской области (Инспекция государственного строительного надзора Калужской области) |  | ## 13,626 |
| ## 3238 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс потери в сети до т/сч | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 2,139 |
| ## 3239 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 66,461 |
| ## 3240 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117/строение 9в/ (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 35,243 |
| # 3241 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 |  |  | # 1 214,464 |
| ## 3242 | ## Суворова ул, 118, Суворова 118 нежилое помещение(кв2)(ку) | ## Бондарь Надежда Васильевна |  | ## 6,608 |
| ## 3243 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 979,076 |
| ## 3244 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 кафе (тепло)(ку) | ## Марусов Дмитрий Михайлович |  | ## 20,685 |
| ## 3245 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 МБУ" СШ № 5 "г. Калуги (тепло)(ку) | ## Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа № 5" города Калуги |  | ## 33,418 |
| ## 3246 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 19,376 |
| ## 3247 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118"Туфелька" (тепло)(ку) | ## Туфелька (ООО) |  | ## 21,028 |
| ## 3248 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118/27 неж. помещение 11 (тепло)(ку) | ## МАКСНЕТ СИСТЕМЫ ООО |  | ## 10,944 |
| ## 3249 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118/27,магазин"Коралл" (тепло)(ку) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 11,224 |
| ## 3250 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин "Одежда" (тепло) (ку) | ## Репина Г.С. |  | ## 9,947 |
| ## 3251 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин (тепло) (ку) | ## Галкин Д.С. |  | ## 20,335 |
| ## 3252 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 торговый зал (тепло)(ку) | ## Асмолов Владимир Владимирович |  | ## 19,642 |
| ## 3253 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку) б | ## Бадмаева Евгения Владимировна |  | ## 11,480 |
| ## 3254 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку)б | ## Бадмаева Евгения Владимировна |  | ## 50,701 |
| # 3255 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 120 |  |  | # 566,685 |
| ## 3256 | ## Суворова ул, 120, Суворова,120 ж.д. (ку) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 556,577 |
| ## 3257 | ## Суворова ул, 120, Суворова,120 офис (тепло)(ку) | ## Филиппова Наталия Александровна |  | ## 9,576 |
| ## 3258 | ## Суворова ул, 120, Суворова,120, встр. пом. №1 Инд. отопление (тепло)(ку) | ## Балашова Елена Викторовна |  | ## 0,532 |
| # 3259 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 15 |  |  | # 570,442 |
| ## 3260 | ## Суворова ул, 15, Суворова,15(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 570,442 |
| # 3261 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 |  |  | # 558,740 |
| ## 3262 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Ермоленко Татьяна Васильевна |  | ## 9,863 |
| ## 3263 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17 офисное помещение(тепло) (ку) | ## Козлова Галина Ивановна |  | ## 9,716 |
| ## 3264 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17-магазин (тепло) (ку) | ## Багоян С.С. |  | ## 8,358 |
| ## 3265 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 530,803 |
| # 3266 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 19 |  |  | # 534,186 |
| ## 3267 | ## Суворова ул, 19, Суворова,19-магазин (тепло) | ## Головачева Алла Николаевна |  | ## 2,329 |
| ## 3268 | ## Суворова ул, 19, Суворова,19(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 531,857 |
| # 3269 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21 |  |  | # 1 746,690 |
| ## 3270 | ## Суворова ул, 21, Суворова ул, 21, Суворова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 69,300 |
| ## 3271 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (гвс) | ## Плешаков М.В. |  | ## 24,550 |
| ## 3272 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (тепло)(КУ) | ## Плешаков М.В. |  | ## 11,683 |
| ## 3273 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21 пом. 106 (тепло)(ку)*** |  |  | ## 0,880 |
| ## 3274 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21 пом. 106 (тепло)(ку)*** | ## Гуркин Сергей Александрович |  | ## 3,520 |
| ## 3275 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 271,700 |
| ## 3276 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 365,057 |
| # 3277 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а |  |  | # 3 217,748 |
| ## 3278 | ## Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 588,896 |
| ## 3279 | ## Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (гвс) (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 235,062 |
| ## 3280 | ## Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 167,247 |
| ## 3281 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а -Гоцфрид К.В. (тепло)(ку) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 15,899 |
| ## 3282 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а , Денисов С.Н. (тепло)(ку) | ## ВИНОГРАД ООО |  | ## 28,101 |
| ## 3283 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, пом. №105 (гвс) | ## Варданян Карен Давидович |  | ## 74,192 |
| ## 3284 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -магазин (тепло)(ку) | ## Зорин Д.В. |  | ## 21,464 |
| ## 3285 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Нежилое помещение. Зорин Д.В.(тепло)(ку) | ## Зорин Д.В. |  | ## 6,770 |
| ## 3286 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Петрова О.А. индив. отопл. (тепло)(ку) | ## Петрова О.А. |  | ## 1,071 |
| ## 3287 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, Зорин (тепло)(ку) | ## Зорин Д.В. |  | ## 1,981 |
| ## 3288 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,- S помещения 60 кв.м. (гвс) | ## Зорин Д.В. |  | ## 1,060 |
| ## 3289 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Зорин Д.В.(гвс) | ## Зорин Д.В. |  | ## 35,144 |
| ## 3290 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Хасанов О.З. (тепло)(ку) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 5,545 |
| ## 3291 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а.-Денисов С.Н. ООО "Виноград" (гвс) | ## ВИНОГРАД ООО |  | ## 35,316 |
| # 3292 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 25 |  |  | # 734,869 |
| ## 3293 | ## Суворова ул, 25, Суворова ул, 25, Суворова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 58,749 |
| ## 3294 | ## Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.гвс (гвс) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 537,640 |
| ## 3295 | ## Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.от. (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 105,896 |
| ## 3296 | ## Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А-част.гаражи-2 очередь (тепло) | ## ЭНЕРГЕТИК А/К |  | ## 21,233 |
| ## 3297 | ## Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, гаражи,потери (тепло) | ## ЭНЕРГЕТИК А/К |  | ## 5,110 |
| ## 3298 | ## Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, частный гараж Блок № 10 (тепло) | ## ЭНЕРГЕТИК А/К |  | ## 6,241 |
| # 3299 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 |  |  | # 6 069,943 |
| ## 3300 | ## Суворова ул, 31, Суворова ул, 31, Суворова ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 503,843 |
| ## 3301 | ## Суворова ул, 31, Суворова, д. 31, пом. 132 (тепло) (ку) | ## Лютова Мария Викторовна |  | ## 2,872 |
| ## 3302 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 жил.дом от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 254,703 |
| ## 3303 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 маг-н"Слав мебель" (ку) | ## Лазоренко Валентина Николаевна |  | ## 16,422 |
| ## 3304 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 неж. помещение (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) |  | ## 13,001 |
| ## 3305 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4 279,102 |
| # 3306 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 38 |  |  | # 2 365,639 |
| ## 3307 | ## Суворова ул, 38, Суворова ул, 38, Суворова ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 106,368 |
| ## 3308 | ## Суворова ул, 38, Суворова ул, 38, Суворова ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 10,053 |
| ## 3309 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38 встроенные помещ. 1 этажа (тепло)(ку) | ## АЛСИ (ООО") |  | ## 28,701 |
| ## 3310 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38 подвальные помещения (тепло) (ку) | ## АЛСИ (ООО") |  | ## 44,599 |
| ## 3311 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38 пристроенные помещения 1 этажа (тепло)(ку) | ## АЛСИ (ООО") |  | ## 66,492 |
| ## 3312 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 350,201 |
| ## 3313 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,830 |
| ## 3314 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (гвс) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | ## 53,424 |
| ## 3315 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (тепло)(ку) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | ## 45,099 |
| ## 3316 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38,7-эт.ж.д. (ку) гвс | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 1 469,787 |
| ## 3317 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38,7-эт.ж.д. (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 137,085 |
| # 3318 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 |  |  | # 1 009,637 |
| ## 3319 | ## Суворова ул, 44, Суворова ул, 44, Суворова ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 51,644 |
| ## 3320 | ## Суворова ул, 44, Суворова ул, 44, Суворова ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,881 |
| ## 3321 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44 офис неж пом 14,15 (тепло)(ку) | ## Морозова И.А. |  | ## 4,669 |
| ## 3322 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44 пом.1 (тепло) | ## ИП Амарова Оксана Феликсовна |  | ## 19,966 |
| ## 3323 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44 пом.1 (тепло) | ## Ураева Наталья Владимировна |  | ## 4,727 |
| ## 3324 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44-7эт.ж.д.(ку) гвс) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 644,785 |
| ## 3325 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44-7эт.ж.д.(ку) гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 72,633 |
| ## 3326 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44-офис (гвс) | ## Морозова И.А. |  | ## 2,386 |
| ## 3327 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 158,494 |
| ## 3328 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,132 |
| ## 3329 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. ИПУ (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 7,787 |
| ## 3330 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. ИПУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,051 |
| ## 3331 | ## Суворова ул, 44, ул. Суворова,44 неж.пом. 1 (тепло)(ку) *** |  |  | ## 2,232 |
| ## 3332 | ## Суворова ул, 44, ул. Суворова,44 неж.пом. 1 (тепло)(ку) *** | ## Ермаков Валентин Семенович |  | ## 2,231 |
| ## 3333 | ## Суворова ул, 44, ул. Суворова,44 неж.пом. 11-14 (тепло)(ку)*** |  |  | ## 2,510 |
| ## 3334 | ## Суворова ул, 44, ул. Суворова,44 неж.пом. 11-14 (тепло)(ку)*** | ## Ермаков Валентин Семенович |  | ## 2,509 |
| # 3335 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 46 |  |  | # 1 045,623 |
| ## 3336 | ## Суворова ул, 46, Суворова ул, 46, Суворова ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 45,815 |
| ## 3337 | ## Суворова ул, 46, Суворова ул, 46, Суворова ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,330 |
| ## 3338 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 691,361 |
| ## 3339 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,258 |
| ## 3340 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом от. (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 153,470 |
| ## 3341 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,978 |
| ## 3342 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (гвс) | ## Головатюк Олег Викторович |  | ## 1,062 |
| ## 3343 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (тепло) (ку) | ## Головатюк Олег Викторович |  | ## 17,452 |
| ## 3344 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-офис ООО АВИТЕ (отопление)(ку) | ## АВИТЕ ООО |  | ## 42,897 |
| # 3345 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 48 |  |  | # 584,311 |
| ## 3346 | ## Суворова ул, 48, Суворова,48 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 584,311 |
| # 3347 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 5 |  |  | # 722,344 |
| ## 3348 | ## Суворова ул, 5, Суворова,5(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 722,344 |
| # 3349 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 50 |  |  | # 587,300 |
| ## 3350 | ## Суворова ул, 50, Суворова,50 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 531,860 |
| ## 3351 | ## Суворова ул, 50, Суворова,50, пом.3 тепло (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 55,440 |
| # 3352 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 52 |  |  | # 528,836 |
| ## 3353 | ## Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,484 |
| ## 3354 | ## Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,352 |
| # 3355 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 54 |  |  | # 3 086,169 |
| ## 3356 | ## Суворова ул, 54, Суворова ул, 54, Суворова ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 118,794 |
| ## 3357 | ## Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 443,896 |
| ## 3358 | ## Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 523,479 |
| # 3359 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 |  |  | # 557,571 |
| ## 3360 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,835 |
| ## 3361 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56 жилой дом (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 303,780 |
| ## 3362 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-офис (тепло), 3 (ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 8,442 |
| ## 3363 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Беловинцев Сергей Владимирович |  | ## 9,681 |
| ## 3364 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Сунцов И.В. (ИП) |  | ## 5,453 |
| ## 3365 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Поляков Николай Владимирович |  | ## 1,020 |
| ## 3366 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Полякова Татьяна Никитична |  | ## 1,360 |
| # 3367 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 58 |  |  | # 557,102 |
| ## 3368 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58 ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ- 4 |  | ## 451,830 |
| ## 3369 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,305 |
| ## 3370 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 19,086 |
| ## 3371 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | ## Мартвых Дмитрий Александрович |  | ## 3,181 |
| ## 3372 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | ## Игнатов Вадим Вячеславович |  | ## 7,700 |
| # 3373 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 60 |  |  | # 1 069,877 |
| ## 3374 | ## Суворова ул, 60, Суворова ул, 60, Суворова ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 75,667 |
| ## 3375 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60 жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 217,504 |
| ## 3376 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60-жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 724,812 |
| ## 3377 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60-магазин (гвс) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 45,090 |
| ## 3378 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60-помещение 1Ф (тепло)(ку) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 6,804 |
| # 3379 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 63, Корпус 1 |  |  | # 2 022,968 |
| ## 3380 | ## Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 116,861 |
| ## 3381 | ## Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 580,178 |
| ## 3382 | ## Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 325,929 |
| # 3383 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 65 |  |  | # 7 162,454 |
| ## 3384 | ## Суворова ул, 65, Суворова ул, 65, Суворова ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 557,145 |
| ## 3385 | ## Суворова ул, 65, Суворова,65 неж. пом.1 (тепло)(ку) | ## Сорокина Наталия Александровна |  | ## 1,431 |
| ## 3386 | ## Суворова ул, 65, Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 5 310,288 |
| ## 3387 | ## Суворова ул, 65, Суворова,65-9эт жил.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 293,590 |
| # 3388 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 67 |  |  | # 2 537,966 |
| ## 3389 | ## Суворова ул, 67, Суворова ул, 67, Суворова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 146,357 |
| ## 3390 | ## Суворова ул, 67, Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 954,144 |
| ## 3391 | ## Суворова ул, 67, Суворова,67-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 437,465 |
| # 3392 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 69 |  |  | # 6 349,247 |
| ## 3393 | ## Суворова ул, 69, Суворова ул, 69, Суворова ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 538,442 |
| ## 3394 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69 салон (тепло)(ку) | ## Дьяченко Павел Дмитриевич |  | ## 7,481 |
| ## 3395 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 213,087 |
| ## 3396 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69-9эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 4 550,789 |
| ## 3397 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69-салон красоты"Венеция" (гвс) | ## Дьяченко Павел Дмитриевич |  | ## 39,448 |
| # 3398 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7 |  |  | # 552,135 |
| ## 3399 | ## Суворова ул, 7, Суворова,7-6 эт.(ж.дом) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 534,612 |
| ## 3400 | ## Суворова ул, 7, Суворова,7-офис (тепло)(ку) | ## Гетман Елена Валерьевна |  | ## 17,523 |
| # 3401 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7, Корпус 1 |  |  | # 2 906,148 |
| ## 3402 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 172,193 |
| ## 3403 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1 офис (тепло)(ку) | ## Кашкинов Д.В. |  | ## 22,270 |
| ## 3404 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1-офис (гвс) | ## Кашкинов Д.В. |  | ## 64,103 |
| ## 3405 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6 эт. ж.д гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 899,026 |
| ## 3406 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 748,556 |
| # 3407 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71а |  |  | # 947,810 |
| ## 3408 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 481,735 |
| ## 3409 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 3,927 |
| ## 3410 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 459,107 |
| ## 3411 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 3,041 |
| # 3412 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71б |  |  | # 255,378 |
| ## 3413 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 45,998 |
| ## 3414 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) параметры потерь до т/сч. | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,893 |
| ## 3415 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 207,116 |
| ## 3416 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) потери в сетях до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 1,371 |
| # 3417 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 77 |  |  | # 366,413 |
| ## 3418 | ## Суворова ул, 77, Суворова,77 (тепло) | ## КМФ ОАО |  | ## 355,601 |
| ## 3419 | ## Суворова ул, 77, Суворова,77-потери (тепло) | ## КМФ ОАО |  | ## 10,812 |
| # 3420 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 86 |  |  | # 411,330 |
| ## 3421 | ## Суворова ул, 86, Суворова,86 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 411,330 |
| # 3422 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 9 |  |  | # 698,631 |
| ## 3423 | ## Суворова ул, 9, Суворова,9(ж.дом) от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 698,631 |
| # 3424 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 95 |  |  | # 521,686 |
| ## 3425 | ## Суворова ул, 95, Суворова,95 магазин (тепло)(ку) | ## Ващенко Т.А. |  | ## 4,676 |
| ## 3426 | ## Суворова ул, 95, Суворова,95(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 517,010 |
| # 3427 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная пл, № 1 |  |  | # 846,947 |
| ## 3428 | ## Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (гвс бойлер) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 31,689 |
| ## 3429 | ## Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 815,258 |
| # 3430 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 41/8 |  |  | # 99,447 |
| ## 3431 | ## Театральная ул, 41/8, Театральная,41/8-офис (тепло) | ## ФБУ Калужская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ |  | ## 99,447 |
| # 3432 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Яченский пер, № 2 |  |  | # 248,789 |
| ## 3433 | ## Яченский пер, 2, Яченский пер.2-жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 248,789 |
| # 3434 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 10 |  |  | # 382,364 |
| ## 3435 | ## Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (гвс) | ## Калужский региональный экологический оператор |  | ## 111,196 |
| ## 3436 | ## Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (тепло) | ## Калужский региональный экологический оператор |  | ## 195,952 |
| ## 3437 | ## Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10-гараж (тепло) | ## Калужский региональный экологический оператор |  | ## 75,216 |
| # 3438 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 26 |  |  | # 3 777,950 |
| ## 3439 | ## Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозн.проезд,26 рем.мастерские (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 325,538 |
| ## 3440 | ## Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозный проезд.26,ремонтные мастерские (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 795,747 |
| ## 3441 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 пож.депо (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 607,375 |
| ## 3442 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 склад пенообр. (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 94,194 |
| ## 3443 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-общежитие/гвс/ (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 595,204 |
| ## 3444 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-пож.депо на 6 автом. (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 325,794 |
| ## 3445 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26,склад пенообразовани (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 1 034,098 |
| # 3446 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 11 |  |  | # 575,549 |
| ## 3447 | ## Суворова ул, 11, Суворова,11-ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 575,549 |
| # 3448 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 13 |  |  | # 552,580 |
| ## 3449 | ## Суворова ул, 13, Суворова,13 торгово-офисное помещение №1 (тепло) | ## Гончаров О.В. |  | ## 18,368 |
| ## 3450 | ## Суворова ул, 13, Суворова,13-ж.дом.от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 534,212 |
| # 3451 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 2 |  |  | # 4 194,105 |
| ## 3452 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 237,901 |
| ## 3453 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад,2 неж.помещение (тепло)(ку) | ## Вихорев С.В. |  | ## 7,859 |
| ## 3454 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 3 430,231 |
| ## 3455 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 518,114 |
| # 3456 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 100 |  |  | # 358,453 |
| ## 3457 | ## Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100 Д/с НСП "Ручеек" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 162,708 |
| ## 3458 | ## Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100-д/с НСП "Ручеек" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 195,745 |
| # 3459 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 10 |  |  | # 834,312 |
| ## 3460 | ## Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Баррикад,10 |  | ## 64,307 |
| ## 3461 | ## Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (ку) | ## ТСЖ Баррикад,10 |  | ## 587,119 |
| ## 3462 | ## Баррикад ул, 10, Баррикад,10-жил.дом от. (ку) | ## ТСЖ Баррикад,10 |  | ## 182,886 |
| # 3463 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 12 |  |  | # 698,095 |
| ## 3464 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,872 |
| ## 3465 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом (ку) (тепло) | ## ТСЖ Баррикад,12 |  | ## 91,998 |
| ## 3466 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (КР на СОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 27,910 |
| ## 3467 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Баррикад,12 |  | ## 37,578 |
| ## 3468 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 164,113 |
| ## 3469 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (ку) | ## ТСЖ Баррикад,12 |  | ## 326,624 |
| # 3470 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 |  |  | # 7 871,371 |
| ## 3471 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (гвс) | ## Аксенов Виктор Николаевич |  | ## 3,201 |
| ## 3472 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Аксенов Виктор Николаевич |  | ## 5,853 |
| ## 3473 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение № 145 Терехова Т.И.(тепло) (ку) | ## Терехова Татьяна Ивановна |  | ## 13,767 |
| ## 3474 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 143,2 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | ## Лесик Татьяна Анатольевна |  | ## 17,954 |
| ## 3475 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 46.9 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | ## Лесик Татьяна Анатольевна |  | ## 5,871 |
| ## 3476 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Гулюк Л.В. (тепло) (ку) | ## Гулюк Людмила Владимировна |  | ## 8,151 |
| ## 3477 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Дмитриев В.В.(тепло) (ку) | ## Дмитриев Валерий Васильевич |  | ## 11,364 |
| ## 3478 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Ефременков С.М.(тепло) (ку) | ## Ефременков Сергей Михайлович |  | ## 15,891 |
| ## 3479 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Копытовский С.И. (тепло) (ку) | ## Копытовский Сергей Игнатьевич |  | ## 8,712 |
| ## 3480 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Юдина А.И.(тепло) (ку) | ## Юдина Антонина Ивановна |  | ## 11,873 |
| ## 3481 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека гвс (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 74,613 |
| ## 3482 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека от отопление (ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 75,770 |
| ## 3483 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (гвс) | ## ТСН "Баррикад,8" |  | ## 5 933,366 |
| ## 3484 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (отопление) (ку) | ## ТСН "Баррикад,8" |  | ## 1 262,603 |
| ## 3485 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСН "Баррикад,8" |  | ## 422,382 |
| # 3486 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 1 |  |  | # 1 844,379 |
| ## 3487 | ## Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 э.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 395,212 |
| ## 3488 | ## Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 395,966 |
| ## 3489 | ## Вооруженного Восстания ул, 1, Вооруженного Восстания ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 53,201 |
| # 3490 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 10 |  |  | # 43,062 |
| ## 3491 | ## Вооруженного Восстания ул, 10 "Автокооператив", Автокооператив "Жигули"(тепло) | ## Автокооператив "ЖИГУЛИ" |  | ## 43,062 |
| # 3492 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 12 |  |  | # 1,614 |
| ## 3493 | ## Вооруженного Восстания ул, 12 "Лосминский А.С.т", Кооператив"Горизонталь" Т (тепло) | ## Лосминский А.С. |  | ## 1,614 |
| # 3494 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 2 |  |  | # 1 236,942 |
| ## 3495 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстание,2/23-жил.дом отопл. (тепло)(ку) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 599,801 |
| ## 3496 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офис (тепло) (ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 7,921 |
| ## 3497 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офисы (тепло) (ку) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 89,554 |
| ## 3498 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (гвс) | ## Пахно Ольга Викторовна |  | ## 66,001 |
| ## 3499 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (тепло) (ку) | ## Пахно Ольга Викторовна |  | ## 24,682 |
| ## 3500 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-жил.дом гвс ку) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 395,559 |
| ## 3501 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-офисы гвс (гвс) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 53,424 |
| # 3502 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 4 |  |  | # 80,730 |
| ## 3503 | ## Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 5(тепло) | ## СТРОЙМЕР ООО |  | ## 14,451 |
| ## 3504 | ## Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 6(тепло) | ## СТРОЙМЕР ООО |  | ## 14,805 |
| ## 3505 | ## Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" нежил. здан. строен 3(тепло) | ## СТРОЙМЕР ООО |  | ## 51,474 |
| # 3506 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 5 |  |  | # 2 943,805 |
| ## 3507 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 "Росинка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 239,881 |
| ## 3508 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Журавушка" (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 1 312,179 |
| ## 3509 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Росинка" (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 1 107,567 |
| ## 3510 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5"Журавушка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 284,178 |
| # 3511 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 14а |  |  | # 127,378 |
| ## 3512 | ## Герцена ул, 14 А, Производственные мастерские (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 127,378 |
| # 3513 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16 |  |  | # 319,962 |
| ## 3514 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16 КП "БТИ" (гвс) | ## БТИ КП |  | ## 55,913 |
| ## 3515 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-гараж БТИ (тепло) | ## БТИ КП |  | ## 27,674 |
| ## 3516 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-офис ГИТ (тепло) | ## УФК по Калужской области (Государственная инспекция труда в Калужской области) |  | ## 58,308 |
| ## 3517 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-офис"БТИ" (тепло) | ## БТИ КП |  | ## 178,067 |
| # 3518 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16а |  |  | # 129,860 |
| ## 3519 | ## Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16 А потери (тепло) | ## ГБПОУ КО КТЭП |  | ## 0,753 |
| ## 3520 | ## Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16-А (тепло) | ## ГБПОУ КО КТЭП |  | ## 75,284 |
| ## 3521 | ## Герцена ул, 16а, Герцена,16а ж/д от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 53,823 |
| # 3522 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16б |  |  | # 49,832 |
| ## 3523 | ## Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б -потери Быт.Серв. (тепло) | ## ООО "Престиж |  | ## 0,869 |
| ## 3524 | ## Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б, Арендно-произ.объед.быт.обс (тепло) | ## ООО "Престиж |  | ## 48,963 |
| # 3525 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16в |  |  | # 102,982 |
| ## 3526 | ## Герцена ул, 16 В, Хозяйственный блок (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 102,982 |
| # 3527 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17 |  |  | # 9 935,795 |
| ## 3528 | ## Герцена ул, 17, Герцена ул, 17, Герцена ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 559,125 |
| ## 3529 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 7 663,247 |
| ## 3530 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 633,707 |
| ## 3531 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (гвс) | ## Гассельблат Г.В. |  | ## 7,420 |
| ## 3532 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (тепло)(ку) | ## Гассельблат Г.В. |  | ## 72,296 |
| # 3533 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17, Корпус 1 |  |  | # 1 256,725 |
| ## 3534 | ## Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 86,495 |
| ## 3535 | ## Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 819,551 |
| ## 3536 | ## Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 350,679 |
| # 3537 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а |  |  | # 385,838 |
| ## 3538 | ## Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,360 |
| ## 3539 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19 а кв.1 (тепло)(ку) | ## Фомин Роман Владимирович |  | ## 12,021 |
| ## 3540 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8 гвс | ## Гуляренко В.В. |  | ## 38,426 |
| ## 3541 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8(тепло)(ку) | ## Гуляренко В.В. |  | ## 15,159 |
| ## 3542 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (гвс) | ## Гуляренко В.В. |  | ## 21,367 |
| ## 3543 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (тепло)(ку) | ## Гуляренко В.В. |  | ## 14,736 |
| ## 3544 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,568 |
| ## 3545 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - индивидуальное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,472 |
| ## 3546 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - центральное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,729 |
| # 3547 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 2, Корпус 8 |  |  | # 1 549,596 |
| ## 3548 | ## Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 51,928 |
| ## 3549 | ## Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 216,280 |
| ## 3550 | ## Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 281,388 |
| # 3551 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 3 |  |  | # 4 999,093 |
| ## 3552 | ## Герцена ул, 3, Герцена ул, 3, Герцена ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 335,376 |
| ## 3553 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер" (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 253,676 |
| ## 3554 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер"(тепло)(ку:отпление) | ## ТАНДЕР |  | ## 65,472 |
| ## 3555 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 3 500,619 |
| ## 3556 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 843,950 |
| # 3557 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 4 |  |  | # 3 829,786 |
| ## 3558 | ## Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, Герцена ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 115,886 |
| ## 3559 | ## Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, опс № 30 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 17,906 |
| ## 3560 | ## Герцена ул, 4, Герцена,4- опс №30 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 1,060 |
| ## 3561 | ## Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 3 140,101 |
| ## 3562 | ## Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 554,833 |
| # 3563 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 6 |  |  | # 3 679,157 |
| ## 3564 | ## Герцена ул, 6, Герцена ул, 6, Герцена ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 261,873 |
| ## 3565 | ## Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 814,590 |
| ## 3566 | ## Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 602,694 |
| # 3567 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Пролетарская ул, № 23 |  |  | # 565,793 |
| ## 3568 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС 43 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 392,163 |
| ## 3569 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС-4 (гвс) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 113,140 |
| ## 3570 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Ерофеева Наталья Петровна общежитие пом 2 (тепло)(ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 1,002 |
| ## 3571 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 4,428 |
| ## 3572 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) Ефремова | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,731 |
| ## 3573 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие Родичев И.В. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,731 |
| ## 3574 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Родичев ку (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 4,190 |
| ## 3575 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23-продов.магазин (тепло) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 12,037 |
| ## 3576 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23,Ерофеева Наталья Петровна общежитие (тепло) (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 4,296 |
| ## 3577 | ## Пролетарская ул, 23, Ростелеком Пролетарская,23 потери (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 5,075 |
| # 3578 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 11, Корпус 8 |  |  | # 2 684,447 |
| ## 3579 | ## Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 98,771 |
| ## 3580 | ## Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 146,181 |
| ## 3581 | ## Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 439,495 |
| # 3582 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 13 |  |  | # 217,339 |
| ## 3583 | ## Огарева ул, 13, Огарева,13 офис от. (тепло) | ## Кольжанов Игорь Григорьевич |  | ## 170,338 |
| ## 3584 | ## Огарева ул, 13, Огарева,13-офис гвс (гвс) | ## Кольжанов Игорь Григорьевич |  | ## 47,001 |
| # 3585 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 15 |  |  | # 4 837,222 |
| ## 3586 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 бассейн (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | ## 76,275 |
| ## 3587 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (гвс) | ## Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | ## 1 863,174 |
| ## 3588 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | ## 661,146 |
| ## 3589 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 хоз.корпус (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | ## 30,465 |
| ## 3590 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15-бассейн Д.сада (гвс) | ## Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | ## 694,124 |
| ## 3591 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15-хоз.корпус (гвс) | ## Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | ## 1 512,038 |
| # 3592 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 20 |  |  | # 2 910,596 |
| ## 3593 | ## Огарева ул, 20, Огарева ул, 20, Огарева ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 125,777 |
| ## 3594 | ## Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 542,447 |
| ## 3595 | ## Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 242,372 |
| # 3596 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 |  |  | # 2 733,624 |
| ## 3597 | ## Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 помещение №11 (КУ) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 8,210 |
| ## 3598 | ## Огарева ул, 22, Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 46,021 |
| ## 3599 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22 адм.здание (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 6,450 |
| ## 3600 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 402,487 |
| ## 3601 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,385 |
| ## 3602 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22-офис (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 3,071 |
| # 3603 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 3 |  |  | # 3 326,601 |
| ## 3604 | ## Огарева ул, 3, Огарева ул, 3, Огарева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 114,603 |
| ## 3605 | ## Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 719,284 |
| ## 3606 | ## Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 492,714 |
| # 3607 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 4 |  |  | # 542,511 |
| ## 3608 | ## Огарева ул, 4, Огарева,4 ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 534,886 |
| ## 3609 | ## Огарева ул, 4, Огарева,4-офис (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 7,625 |
| # 3610 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 1 |  |  | # 2 193,110 |
| ## 3611 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 115,760 |
| ## 3612 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 647,434 |
| ## 3613 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 380,619 |
| ## 3614 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (гвс) | ## ЭМСОТЕХ |  | ## 9,495 |
| ## 3615 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (тепло) | ## ЭМСОТЕХ |  | ## 39,802 |
| # 3616 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 2 |  |  | # 2 616,860 |
| ## 3617 | ## Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 174,901 |
| ## 3618 | ## Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 835,539 |
| ## 3619 | ## Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 606,420 |
| # 3620 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 42 |  |  | # 4 730,064 |
| ## 3621 | ## Огарева ул, 42, Огарева ул, 42, Огарева ул, 42 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 247,744 |
| ## 3622 | ## Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 3 756,720 |
| ## 3623 | ## Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 725,600 |
| # 3624 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 44 |  |  | # 3 089,405 |
| ## 3625 | ## Огарева ул, 44, Огарева ул, 44, Огарева ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 185,429 |
| ## 3626 | ## Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 427,576 |
| ## 3627 | ## Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 474,315 |
| ## 3628 | ## Огарева ул, 44, Огарева,44-нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Белоцерковская Н.В. |  | ## 2,085 |
| # 3629 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 5 |  |  | # 294,539 |
| ## 3630 | ## Огарева ул, 5, Огарева,5 уч.центр Г (гвс) | ## ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" |  | ## 95,730 |
| ## 3631 | ## Огарева ул, 5, Огарева,5 Учеб.центр (тепло) | ## ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" |  | ## 198,809 |
| # 3632 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 6 |  |  | # 3 559,268 |
| ## 3633 | ## Огарева ул, 6, Огарева ул, 6, Огарева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 236,373 |
| ## 3634 | ## Огарева ул, 6, Огарева,6-9 эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 571,258 |
| ## 3635 | ## Огарева ул, 6, Огарева,6-9эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 751,637 |
| # 3636 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 9, Корпус 7 |  |  | # 2 907,582 |
| ## 3637 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 111,278 |
| ## 3638 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 , пом.71 (тепло)(ку) | ## Казначеева Нина Сергеевна |  | ## 2,175 |
| ## 3639 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 , пом.71 (тепло)(ку) | ## Меломуд А.В. |  | ## 2,900 |
| ## 3640 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Боровков Алексей Борисович |  | ## 5,173 |
| ## 3641 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 350,278 |
| ## 3642 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 420,728 |
| ## 3643 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7, пом. 71 (гвс) | ## Казначеева Нина Сергеевна |  | ## 5,596 |
| ## 3644 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7, пом. 71 (гвс) | ## Меломуд А.В. |  | ## 9,454 |
| # 3645 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 11 |  |  | # 3 593,514 |
| ## 3646 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 455,316 |
| ## 3647 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (гвс) | ## Борейко Вячеслав Евгеньевич |  | ## 1,067 |
| ## 3648 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (тепло) (ку) | ## Борейко Вячеслав Евгеньевич |  | ## 1,820 |
| ## 3649 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 455,758 |
| ## 3650 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 679,553 |
| # 3651 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 12 |  |  | # 10 031,149 |
| ## 3652 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 503,283 |
| ## 3653 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 7 623,231 |
| ## 3654 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 881,474 |
| ## 3655 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова,12-гараж 711,712 (тепло) | ## ПМ ГРУПП ООО |  | ## 23,161 |
| # 3656 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 18 |  |  | # 350,194 |
| ## 3657 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова 18 АвтоТрейд ГВС | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 22,365 |
| ## 3658 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова, 18 офис Автотрейд | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 41,331 |
| ## 3659 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) ООО АвтоТрейд, (пом.1,2) | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 31,950 |
| ## 3660 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) в сети до т/сч | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 0,728 |
| ## 3661 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18 неж. помещ.1 стр.2 (гвс) (Тауэр) | ## Тауэр Зинаида Витальевна (ИП) |  | ## 3,796 |
| ## 3662 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-автомойка (гвс) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 31,992 |
| ## 3663 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (гвс) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 111,399 |
| ## 3664 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (тепло) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 51,295 |
| ## 3665 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-кафе (гвс) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 20,324 |
| ## 3666 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-цех шинно-сервисного цен (тепло) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 35,014 |
| # 3667 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 19а |  |  | # 114,090 |
| ## 3668 | ## Плеханова ул, 19а, Плеханова,19,А (тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 101,542 |
| ## 3669 | ## Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-гараж (тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 7,887 |
| ## 3670 | ## Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-сарай (тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 4,661 |
| # 3671 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 8 875,941 |
| ## 3672 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 185,880 |
| ## 3673 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7 671,008 |
| ## 3674 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 006,845 |
| ## 3675 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.нежилое пом. .от. (ку) | ## Грушин Алексей Аркадьевич |  | ## 12,208 |
| # 3676 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 |  |  | # 7 693,969 |
| ## 3677 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 452,827 |
| ## 3678 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (подсобное помещен.) гвс | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 1,065 |
| ## 3679 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 нежилое пом№2 (тепло)(ку) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 35,986 |
| ## 3680 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6 105,017 |
| ## 3681 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 1 099,074 |
| # 3682 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 спортзал |  |  | # 430,932 |
| ## 3683 | ## Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 спортзал (гвс) | ## МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга |  | ## 149,272 |
| ## 3684 | ## Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 -спортзал (тепло) | ## МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга |  | ## 281,660 |
| # 3685 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 20 |  |  | # 318,236 |
| ## 3686 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20 (тепло) | ## БЕРЕЗКА-2 А/К |  | ## 5,485 |
| ## 3687 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Г (гвс) | ## МТС ПАО |  | ## 106,488 |
| ## 3688 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Т (тепло) | ## МТС ПАО |  | ## 167,740 |
| ## 3689 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20-А/К "Березка" (гвс) | ## БЕРЕЗКА-2 А/К |  | ## 13,715 |
| ## 3690 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20-гараж (гвс) | ## Байрамов Мубариз Байрамович |  | ## 23,741 |
| ## 3691 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20-гаражный бокс 73 (гвс) | ## Стрелкова Н.В. |  | ## 1,067 |
| # 3692 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 26 |  |  | # 154,271 |
| ## 3693 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 118,231 |
| ## 3694 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 35,800 |
| ## 3695 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,240 |
| # 3696 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 28 |  |  | # 874,055 |
| ## 3697 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 187,817 |
| ## 3698 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,490 |
| ## 3699 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 353,648 |
| ## 3700 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сетях до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 2,161 |
| ## 3701 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс(бассейн) (тепло) бойлер | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 329,939 |
| # 3702 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 3 |  |  | # 2 461,548 |
| ## 3703 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 102,744 |
| ## 3704 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 851,528 |
| ## 3705 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 402,414 |
| ## 3706 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (гвс) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 15,900 |
| ## 3707 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 88,962 |
| # 3708 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 30 |  |  | # 1 300,698 |
| ## 3709 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 459,110 |
| ## 3710 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,786 |
| ## 3711 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 835,064 |
| ## 3712 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сети до т/сч. | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 5,738 |
| # 3713 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 31 |  |  | # 281,664 |
| ## 3714 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга Тизис потери (тепло) | ## АО "Калугатисиз" |  | ## 4,696 |
| ## 3715 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга ТИСИЗ (тепло) | ## АО "Калугатисиз" |  | ## 136,137 |
| ## 3716 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 (тепло) | ## МСУ-93 ОА |  | ## 136,135 |
| ## 3717 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 потери (тепло) | ## МСУ-93 ОА |  | ## 4,696 |
| # 3718 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4 |  |  | # 495,922 |
| ## 3719 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк (гвс) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 139,828 |
| ## 3720 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк Т (тепло) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 319,596 |
| ## 3721 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/сч Газбанк (тепло) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 19,852 |
| ## 3722 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/счГВС Газбанк (гвс) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 16,646 |
| # 3723 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4а |  |  | # 373,443 |
| ## 3724 | ## Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а (гвс) | ## Рываева Елизавета Константиновна |  | ## 255,494 |
| ## 3725 | ## Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а Т (тепло) | ## Рываева Елизавета Константиновна |  | ## 117,949 |
| # 3726 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 |  |  | # 3 286,765 |
| ## 3727 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 101,528 |
| ## 3728 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 офис (тепло)(ку) | ## Степахина Н.И. |  | ## 6,557 |
| ## 3729 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (гвс) | ## Демина Наталья Николаевна |  | ## 4,248 |
| ## 3730 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (тепло)(ку) | ## Демина Наталья Николаевна |  | ## 7,365 |
| ## 3731 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 550,567 |
| ## 3732 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 515,803 |
| ## 3733 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (гвс) | ## Бронников Николай Владимирович |  | ## 14,957 |
| ## 3734 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (тепло)(ку) | ## Бронников Николай Владимирович |  | ## 8,230 |
| ## 3735 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-офис (гвс) Степахина Н.И. | ## Степахина Н.И. |  | ## 64,103 |
| ## 3736 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (гвс)Щевель И.В. | ## Шевель И.В. |  | ## 8,480 |
| ## 3737 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (тепло) (ку) | ## Шевель И.В. |  | ## 4,927 |
| # 3738 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 21 |  |  | # 7 316,741 |
| ## 3739 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 480,771 |
| ## 3740 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21 (тепло) Колобок | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО |  | ## 41,540 |
| ## 3741 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 5 504,282 |
| ## 3742 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 290,148 |
| # 3743 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 39 |  |  | # 3 612,537 |
| ## 3744 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 171,498 |
| ## 3745 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 813,175 |
| ## 3746 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 587,984 |
| ## 3747 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (гвс) | ## Бабанина И.Ю. |  | ## 33,613 |
| ## 3748 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (тепло)(ку) | ## Бабанина И.Ю. |  | ## 6,267 |
| # 3749 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 |  |  | # 1 785,510 |
| ## 3750 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 133,386 |
| ## 3751 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 1 355,768 |
| ## 3752 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 222,956 |
| ## 3753 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (директор(сан.узел) (гвс) | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО |  | ## 1,060 |
| ## 3754 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (счётчик1) (гвс) | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО |  | ## 4,240 |
| ## 3755 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (тепло)(ку) | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО |  | ## 17,825 |
| ## 3756 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиаций" (тепло)(ку) | ## НП "Клуб СЛА"Дельта" |  | ## 25,052 |
| ## 3757 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" (гвс) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 10,600 |
| ## 3758 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" 2 помещение(гвс) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 2,134 |
| ## 3759 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40"Полет" (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 12,489 |
| # 3760 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 41 |  |  | # 7 089,379 |
| ## 3761 | ## Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 781,376 |
| ## 3762 | ## Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 3 716,241 |
| ## 3763 | ## Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 591,762 |
| # 3764 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 44 |  |  | # 5 258,628 |
| ## 3765 | ## Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 138,737 |
| ## 3766 | ## Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 4 232,669 |
| ## 3767 | ## Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 887,222 |
| # 3768 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 |  |  | # 2 872,062 |
| ## 3769 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 98,863 |
| ## 3770 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (гвс) | ## Клямкин Михаил Кузьмич |  | ## 2,773 |
| ## 3771 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (гвс) | ## Клямкина Татьяна Николаевна |  | ## 1,378 |
| ## 3772 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (ку)(тепло) | ## Клямкин Михаил Кузьмич |  | ## 10,420 |
| ## 3773 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (ку)(тепло) | ## Клямкина Татьяна Николаевна |  | ## 7,815 |
| ## 3774 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 10,206 |
| ## 3775 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,139 |
| ## 3776 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | ## 2,852 |
| ## 3777 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 211,519 |
| ## 3778 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 524,097 |
| # 3779 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 51 |  |  | # 2 408,078 |
| ## 3780 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-вторая очер.ж/дома отоп. (тепло) (ку) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 223,293 |
| ## 3781 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс (гвс) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 787,009 |
| ## 3782 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 очередь отопл. (тепло) (ку) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 244,793 |
| ## 3783 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс (гвс) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 1 011,869 |
| ## 3784 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-ГВС (гвс) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 106,636 |
| ## 3785 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-отопл. (тепло) (ку) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 34,478 |
| # 3786 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 90 |  |  | # 654,390 |
| ## 3787 | ## Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 38,667 |
| ## 3788 | ## Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 432,547 |
| ## 3789 | ## Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 183,176 |
| # 3790 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 1, Корпус 12 |  |  | # 1 535,873 |
| ## 3791 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 68,744 |
| ## 3792 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 153,769 |
| ## 3793 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 290,157 |
| ## 3794 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (гвс) | ## Кабанов В.А. |  | ## 18,020 |
| ## 3795 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (тепло) | ## Кабанов В.А. |  | ## 5,183 |
| # 3796 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14 |  |  | # 101,336 |
| ## 3797 | ## Рылеева ул, 14, Рылеева,14 ж/д от. (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 101,336 |
| # 3798 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 |  |  | # 438,282 |
| ## 3799 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 408,709 |
| ## 3800 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 кв.43-Косметический салон" (тепло)(ку) | ## Яковенко Е.В. |  | ## 6,826 |
| ## 3801 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 42 (тепло)(ку) | ## Ахмедов Руслан Мубариз Оглы |  | ## 7,508 |
| ## 3802 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 62 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 3,903 |
| ## 3803 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 63 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 5,556 |
| ## 3804 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 офис (тепло) | ## Ермаков Игорь Борисович |  | ## 5,780 |
| # 3805 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 18 |  |  | # 1 295,645 |
| ## 3806 | ## Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.N 36 (гвс) | ## МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги |  | ## 512,732 |
| ## 3807 | ## Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.№ 36 (тепло) | ## МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги |  | ## 782,913 |
| # 3808 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 19 |  |  | # 525,664 |
| ## 3809 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19 ж/д от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 502,478 |
| ## 3810 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Аждарова Размела Мадатовна |  | ## 9,348 |
| ## 3811 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19-неж.пом. №1 (тепло)(ку) | ## ИП Чернов Виталий Владленович |  | ## 11,401 |
| ## 3812 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19-неж.пом. №1 (тепло)(ку) | ## Чернова О.В. |  | ## 2,437 |
| # 3813 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 |  |  | # 662,779 |
| ## 3814 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 кв.83-магазин (тепло)(ку) | ## Маричева Екатерина Игоревна |  | ## 4,060 |
| ## 3815 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 Нежилое помещение Ефимова Т.И. (тепло)(ку) | ## ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | ## 8,132 |
| ## 3816 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 нежилое помещение Овчинникова Г.И. (тепло)(ку) | ## Овчинникова Г.И. |  | ## 3,874 |
| ## 3817 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21-81 магазин (тепло) (ку) | ## Бахтиарова Н.С. |  | ## 7,171 |
| ## 3818 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21ж/д (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 639,542 |
| # 3819 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 3 |  |  | # 3 260,078 |
| ## 3820 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 169,054 |
| ## 3821 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 574,291 |
| ## 3822 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева,3 торговый павильон (тепло) | ## Астальцев А.Н. |  | ## 9,555 |
| ## 3823 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева,3-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 507,178 |
| # 3824 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 4 |  |  | # 2 432,248 |
| ## 3825 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 130,098 |
| ## 3826 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (гвс) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 13,441 |
| ## 3827 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (тепло) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 38,515 |
| ## 3828 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 861,407 |
| ## 3829 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 388,787 |
| # 3830 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 5 |  |  | # 1 527,211 |
| ## 3831 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с "Родничок" (тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 391,152 |
| ## 3832 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с"Родничок" (гвс) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 1 037,544 |
| ## 3833 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (гвс) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 12,224 |
| ## 3834 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 9,512 |
| ## 3835 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок" (тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 29,381 |
| ## 3836 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок"(гвс) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 47,398 |
| # 3837 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 6 |  |  | # 5 678,354 |
| ## 3838 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 573,832 |
| ## 3839 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 65,715 |
| ## 3840 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 65,378 |
| ## 3841 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 4 035,215 |
| ## 3842 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 938,214 |
| # 3843 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 10 |  |  | # 3 128,169 |
| ## 3844 | ## Труда ул, 10, Труда ул, 10, Труда ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 124,550 |
| ## 3845 | ## Труда ул, 10, Труда,10-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 466,021 |
| ## 3846 | ## Труда ул, 10, Труда,10-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 537,598 |
| # 3847 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 14, Корпус 2 |  |  | # 2 656,673 |
| ## 3848 | ## Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 96,466 |
| ## 3849 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение №2 (тепло)(ку) | ## Будехин Ренат Вячеславович |  | ## 11,910 |
| ## 3850 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 170,867 |
| ## 3851 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 377,430 |
| # 3852 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 16 |  |  | # 3 301,690 |
| ## 3853 | ## Труда ул, 16, Труда ул, 16, Труда ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 124,526 |
| ## 3854 | ## Труда ул, 16, Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 640,050 |
| ## 3855 | ## Труда ул, 16, Труда,16-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 537,114 |
| # 3856 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 2 109,482 |
| ## 3857 | ## Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 83,335 |
| ## 3858 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1 приемный пункт (тепло)(ку) | ## ЗАО"Химчистка" |  | ## 9,510 |
| ## 3859 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1 ООО"Лоза" (тепло)(ку) | ## Лоза (ООО") |  | ## 3,421 |
| ## 3860 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 594,793 |
| ## 3861 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 418,423 |
| # 3862 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 22 |  |  | # 2 465,000 |
| ## 3863 | ## Труда ул, 22, Труда ул, 22, Труда ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 181,250 |
| ## 3864 | ## Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 398,283 |
| ## 3865 | ## Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 826,446 |
| ## 3866 | ## Труда ул, 22, Труда,22-магазин (тепло)(КУ) | ## Мозаика (ООО) |  | ## 59,021 |
| # 3867 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 24 |  |  | # 3 711,082 |
| ## 3868 | ## Труда ул, 24, Труда ул, 24, Труда ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 274,472 |
| ## 3869 | ## Труда ул, 24, Труда,24-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 686,101 |
| ## 3870 | ## Труда ул, 24, Труда,24-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 750,509 |
| # 3871 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 26 |  |  | # 3 803,547 |
| ## 3872 | ## Труда ул, 26, Труда ул, 26, Труда ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 241,096 |
| ## 3873 | ## Труда ул, 26, Труда,26-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 2 863,638 |
| ## 3874 | ## Труда ул, 26, Труда,26-5эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 698,813 |
| # 3875 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 28 |  |  | # 6 014,199 |
| ## 3876 | ## Труда ул, 28, Труда ул, 28, Труда ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 464,940 |
| ## 3877 | ## Труда ул, 28, Труда,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 4 562,488 |
| ## 3878 | ## Труда ул, 28, Труда,28-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 986,771 |
| # 3879 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 30 |  |  | # 7 085,905 |
| ## 3880 | ## Труда ул, 30, Труда ул, 30, Труда ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 456,890 |
| ## 3881 | ## Труда ул, 30, Труда,30-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 5 435,324 |
| ## 3882 | ## Труда ул, 30, Труда,30-9эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 193,691 |
| # 3883 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 32 |  |  | # 7 252,218 |
| ## 3884 | ## Труда ул, 32, Труда ул, 32, Труда ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 504,672 |
| ## 3885 | ## Труда ул, 32, Труда,32-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 5 386,989 |
| ## 3886 | ## Труда ул, 32, Труда,32-9эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 1 360,557 |
| # 3887 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 33 |  |  | # 18,336 |
| ## 3888 | ## Труда ул, 33, Труда,33-автомоб.павильон (тепло) | ## Бахус ОАО |  | ## 18,336 |
| # 3889 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37 |  |  | # 28,482 |
| ## 3890 | ## Труда ул, 37, Труда,37 Горветсанция -гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО |  | ## 16,350 |
| ## 3891 | ## Труда ул, 37, Труда,37 Горветстанция-гараж потери (тепло)до теплосч | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО |  | ## 12,132 |
| # 3892 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37а |  |  | # 85,440 |
| ## 3893 | ## Труда ул, 37а, Труда,37а-автокооператив "Горизонталь (тепло) | ## "ГОРИЗОНТАЛЬ -2" А/К |  | ## 21,429 |
| ## 3894 | ## Труда ул, 37а, Труда,37а-гараж (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 64,011 |
| # 3895 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 6 453,207 |
| ## 3896 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 нежилые помещения (тепло) (ку) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 148,211 |
| ## 3897 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 107 (тепло) (ку) | ## Устымчук Артем Сергеевич |  | ## 16,426 |
| ## 3898 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (гвс) | ## Селюжицкая Марина Ивановна |  | ## 11,683 |
| ## 3899 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (тепло) (ку) | ## Селюжицкая Марина Ивановна |  | ## 3,739 |
| ## 3900 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 112 (тепло) (ку) | ## Воробьева Светлана Анатольевна |  | ## 11,864 |
| ## 3901 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (гвс) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 3 307,119 |
| ## 3902 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 686,432 |
| ## 3903 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом отопл. (тепло) (ку) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 927,147 |
| ## 3904 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-офисы-гвс (гвс) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 1 321,465 |
| ## 3905 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 107 гвс (гвс) | ## Устымчук Артем Сергеевич |  | ## 7,435 |
| ## 3906 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 112 гвс (гвс) | ## Воробьева Светлана Анатольевна |  | ## 11,686 |
| # 3907 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 4 074,571 |
| ## 3908 | ## Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 153,676 |
| ## 3909 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 "Триатон" от (тепло) (ку) | ## ТРИАТОН ООО |  | ## 7,628 |
| ## 3910 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 .Лалаев О.В. ГВС (гвс) | ## Лалаев Олег Вячеславович |  | ## 30,416 |
| ## 3911 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 инд.отопление подвал. (тепло) (ку) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 0,078 |
| ## 3912 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (гвс) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 10,896 |
| ## 3913 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (тепло) (ку) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 2,581 |
| ## 3914 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 офис 2 Сологов. (тепло) (ку) | ## Сологова Татьяна Алексеевна |  | ## 20,446 |
| ## 3915 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис 2 (гвс) | ## Сологова Татьяна Алексеевна |  | ## 4,249 |
| ## 3916 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС (гвс) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 3 041,912 |
| ## 3917 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом от (тепло) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 717,421 |
| ## 3918 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-маг."Некрополь" (тепло) (ку) | ## Пятницкий В.П. |  | ## 9,346 |
| ## 3919 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-офис S 144.3 (тепло) (ку) | ## Копычев Никита Анатольевич |  | ## 10,800 |
| ## 3920 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-складское помещение (тепло) (ку) | ## Копычев Никита Анатольевич |  | ## 1,614 |
| ## 3921 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-складское помещение (тепло) (ку) | ## Сологова Татьяна Алексеевна |  | ## 2,221 |
| ## 3922 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2 рит.маг."Некрополь" (гвс) | ## Пятницкий В.П. |  | ## 45,618 |
| ## 3923 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-ООО"Триатон" (гвс) | ## ТРИАТОН ООО |  | ## 3,186 |
| ## 3924 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-подв.пом.Лалаев О.В. (тепло) (ку) | ## Лалаев Олег Вячеславович |  | ## 12,483 |
| # 3925 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 4 548,525 |
| ## 3926 | ## Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 165,903 |
| ## 3927 | ## Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 3 707,892 |
| ## 3928 | ## Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 674,730 |
| 3929 | Кот. Гвардейская, д.15А |  |  | 46 440,212 |
| # 3930 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 1 |  |  | # 512,414 |
| ## 3931 | ## Гвардейская ул, 1, Гвардейская,1 ж/дом (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 512,414 |
| # 3932 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 10 |  |  | # 3 221,166 |
| ## 3933 | ## Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 183,441 |
| ## 3934 | ## Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 512,823 |
| ## 3935 | ## Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 524,902 |
| # 3936 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 11 |  |  | # 129,003 |
| ## 3937 | ## Гвардейская ул, 11, Гвардейская,11 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,003 |
| # 3938 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 14 |  |  | # 80,038 |
| ## 3939 | ## Гвардейская ул, 14, Гвардейская,14 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,038 |
| # 3940 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 15 |  |  | # 117,383 |
| ## 3941 | ## Гвардейская ул, 15, Гвардейская,15 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,383 |
| # 3942 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 16 |  |  | # 71,981 |
| ## 3943 | ## Гвардейская ул, 16, Гвардейская,16 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,981 |
| # 3944 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 17 |  |  | # 590,131 |
| ## 3945 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 63,268 |
| ## 3946 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 3,381 |
| ## 3947 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 63,268 |
| ## 3948 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 6,118 |
| ## 3949 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 63,268 |
| ## 3950 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 2,338 |
| ## 3951 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 63,268 |
| ## 3952 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 3,241 |
| ## 3953 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 63,268 |
| ## 3954 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 3,598 |
| ## 3955 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| ## 3956 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 4,046 |
| ## 3957 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,054 |
| ## 3958 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| ## 3959 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 7,196 |
| ## 3960 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| ## 3961 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 4,788 |
| ## 3962 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| ## 3963 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,397 |
| ## 3964 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| ## 3965 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,397 |
| ## 3966 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| ## 3967 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (ку:отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 1,799 |
| ## 3968 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,634 |
| # 3969 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 2 |  |  | # 559,418 |
| ## 3970 | ## Гвардейская ул, 2, Гвардейская,2 ж/дом (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 559,418 |
| # 3971 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21 |  |  | # 4 099,968 |
| ## 3972 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Арсенал 60 АО потери до т/сч | ## АО "60 арсенал" |  | ## 202,902 |
| ## 3973 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (вентиляция) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 0,986 |
| ## 3974 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Отдел сбыта (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 126,963 |
| ## 3975 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Пескоструйка (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 6,566 |
| ## 3976 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", РМУ (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 80,083 |
| ## 3977 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", СМУ и ГХП старая гальваника (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 62,980 |
| ## 3978 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", УРБШ МАРХИ (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 240,339 |
| ## 3979 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", УРБШ МАРХИ (тепло) | ## РЭМТЭЛЛ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО |  | ## 140,105 |
| ## 3980 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 21,735 |
| ## 3981 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) потери до т/сч | ## АО "60 арсенал" |  | ## 0,845 |
| ## 3982 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 306,949 |
| ## 3983 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 потери до т/сч. (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 4,711 |
| ## 3984 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 11 корпус 30 (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 62,266 |
| ## 3985 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 11 корпус 30 (тепло) | ## КАЛУГАЭНЕРГОПРОМ ООО |  | ## 43,012 |
| ## 3986 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 24 корпус 31 (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 174,146 |
| ## 3987 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 25 корпус 150 (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 1 721,353 |
| ## 3988 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 7 корпус 28 (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 706,958 |
| ## 3989 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 165,269 |
| ## 3990 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (тепло) | ## РЭМТЭЛЛ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО |  | ## 6,910 |
| ## 3991 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП Цех 18т- нов. гальв. потери до т/сч. (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 12,672 |
| ## 3992 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", Рэмтэлл ГХП Цех 18т- нов. гальв. потери до т/сч. (тепло) | ## РЭМТЭЛЛ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО |  | ## 1,168 |
| ## 3993 | ## Гвардейская ул, 21, Гвардейская, д.21 (помещение) (тепло) | ## Гражданова Е.В. |  | ## 2,572 |
| ## 3994 | ## Гвардейская ул, 21, Гвардейская,21 аптека (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 8,478 |
| # 3995 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21, Корпус МИНОБОРОНЫ |  |  | # 1 498,166 |
| ## 3996 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Гараж ОВОХР (тепло)*** | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 21,102 |
| ## 3997 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Здание канцелярия ОВОХР (тепло)*** | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 43,827 |
| ## 3998 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", КПП № 3 (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 35,248 |
| ## 3999 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Пункт приема техники арочного типа (тепло)*** | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 37,631 |
| ## 4000 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Баня(прачка) (гвс) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 174,343 |
| ## 4001 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание пожарного депо (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 167,014 |
| ## 4002 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание управления (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 291,659 |
| ## 4003 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", КПП № 4 (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 17,224 |
| ## 4004 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Пожарное депо (гвс) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 217,348 |
| ## 4005 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Помещение бани (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 47,496 |
| ## 4006 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (гвс) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 350,426 |
| ## 4007 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 94,848 |
| # 4008 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 3 |  |  | # 509,334 |
| ## 4009 | ## Гвардейская ул, 3, Гвардейская,3 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 509,334 |
| # 4010 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 4 |  |  | # 569,408 |
| ## 4011 | ## Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 ж/дом (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 538,566 |
| ## 4012 | ## Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.68 (ку) (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 11,711 |
| ## 4013 | ## Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.69 (ку) (тепло) | ## АО "60 арсенал" |  | ## 19,131 |
| # 4014 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5 |  |  | # 4 043,745 |
| ## 4015 | ## Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 170,059 |
| ## 4016 | ## Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 3 181,666 |
| ## 4017 | ## Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 692,020 |
| # 4018 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5а |  |  | # 51,058 |
| ## 4019 | ## Гвардейская ул, 5а, Гвардейская,5а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,058 |
| # 4020 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 9 |  |  | # 3 241,565 |
| ## 4021 | ## Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 183,744 |
| ## 4022 | ## Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 590,767 |
| ## 4023 | ## Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 467,054 |
| # 4024 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 11 |  |  | # 4 592,269 |
| ## 4025 | ## Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 3 644,654 |
| ## 4026 | ## Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 767,235 |
| ## 4027 | ## Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 180,380 |
| # 4028 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 12 |  |  | # 3 869,788 |
| ## 4029 | ## Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 869,441 |
| ## 4030 | ## Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 812,504 |
| ## 4031 | ## Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 187,843 |
| # 4032 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 14 |  |  | # 4 227,390 |
| ## 4033 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 1 ВВОД кв.1-20 (1,2 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 187,052 |
| ## 4034 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 2 ВВОД кв.21-40 (3,4 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 198,036 |
| ## 4035 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 3 ВВОД кв.41-60 (5,6 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 188,755 |
| ## 4036 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 4 ВВОД кв.61-80 (7,8 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 194,229 |
| ## 4037 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 3 245,470 |
| ## 4038 | ## Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 213,848 |
| # 4039 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 16 |  |  | # 4 867,266 |
| ## 4040 | ## Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 3 837,685 |
| ## 4041 | ## Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 794,784 |
| ## 4042 | ## Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 234,797 |
| # 4043 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 19а |  |  | # 1 280,792 |
| ## 4044 | ## Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19 а МДОУ 26 (тепло) | ## МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги |  | ## 400,413 |
| ## 4045 | ## Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 (гвс) | ## МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги |  | ## 880,379 |
| # 4046 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 10 |  |  | # 3 498,793 |
| ## 4047 | ## Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 104,607 |
| ## 4048 | ## Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 973,605 |
| ## 4049 | ## Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 420,581 |
| # 4050 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 9 |  |  | # 3 323,046 |
| ## 4051 | ## Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 101,535 |
| ## 4052 | ## Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 769,949 |
| ## 4053 | ## Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 ж/дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 451,562 |
| # 4054 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Трудовая ул, № 12 |  |  | # 1 486,090 |
| ## 4055 | ## Трудовая ул, 12, Трудовая,12 мастерские (тепло) | ## Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги |  | ## 54,236 |
| ## 4056 | ## Трудовая ул, 12, Трудовая,12 МОУ 28 (гвс) | ## Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги |  | ## 1 029,750 |
| ## 4057 | ## Трудовая ул, 12, Трудовая,12 школа 28 (тепло) | ## Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги |  | ## 402,104 |
| 4058 | Кот. Грабцевское шоссе 115 Водогрейная (инфекционная больница) |  |  | 9 861,310 |
| # 4059 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 115 |  |  | # 9 861,310 |
| ## 4060 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 (Очистные сооружения) тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 15,423 |
| ## 4061 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Клинико-диагност.лаболатория (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 786,757 |
| ## 4062 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Пищеблок(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 1 591,390 |
| ## 4063 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Водопроводная насосная; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 3,815 |
| ## 4064 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Клинико-диагностическая лаборатория; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 243,045 |
| ## 4065 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Лечебный корпус на 20 коек; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 704,984 |
| ## 4066 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Пищеблок; Аптека; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 435,625 |
| ## 4067 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Прачечная, хозкорпус; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 193,491 |
| ## 4068 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин (1) ; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 90,911 |
| ## 4069 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин 2; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 79,876 |
| ## 4070 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Прачечная (хоз. корпус)(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 1 810,437 |
| ## 4071 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 267,318 |
| ## 4072 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) тепло; вентиляция | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 296,545 |
| ## 4073 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 рентген-архив; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 7,352 |
| ## 4074 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 35,764 |
| ## 4075 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 35,765 |
| ## 4076 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 675,898 |
| ## 4077 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 1 939,172 |
| ## 4078 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)тепло; вентиляция | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 647,742 |
| 4079 | Кот. Грабцевское шоссе 35 (Базис новая) |  |  | 80 837,849 |
| # 4080 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32 |  |  | # 126,090 |
| ## 4081 | ## Грабцевское шоссе ул, 32, Гр.шоссе,32-общ.1957г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 126,090 |
| # 4082 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32а |  |  | # 1 694,569 |
| ## 4083 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д. 5эт. гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 1 072,737 |
| ## 4084 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д.1991г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 319,186 |
| ## 4085 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова (гвс) | ## Горбунова Ирина Владимировна |  | ## 21,200 |
| ## 4086 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова И.В. (тепло) (ку) | ## Горбунова Ирина Владимировна |  | ## 9,646 |
| ## 4087 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 271,800 |
| # 4088 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 34 |  |  | # 190,177 |
| ## 4089 | ## Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34 нежил помещ.(тепло)(ку) | ## СОЛИДАРНОСТЬ НП |  | ## 9,255 |
| ## 4090 | ## Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34-ж/д , 1960г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 174,034 |
| ## 4091 | ## Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34(ОО Общество многодетных семей) (тепло)(ку) | ## ОО "Общество многодетных семей города Калуги" |  | ## 6,888 |
| # 4092 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 35 |  |  | # 160,312 |
| ## 4093 | ## Грабцевское шоссе ул, 35, Грабцевское шоссе ул, 35 ж.д. (тепло) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 160,312 |
| # 4094 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 35а |  |  | # 2 606,345 |
| ## 4095 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №10 - административное | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 21,018 |
| ## 4096 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №5 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 112,099 |
| ## 4097 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А административно-производственное здание (вкл потери теплосети после т/ч) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 1 521,313 |
| ## 4098 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А здание с гаражами | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 58,393 |
| ## 4099 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №8 гараж | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 49,636 |
| ## 4100 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 361,683 |
| ## 4101 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание потери до т/сч | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 20,845 |
| ## 4102 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №11 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 11,413 |
| ## 4103 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №12 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 15,739 |
| ## 4104 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №3 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 189,562 |
| ## 4105 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №7 цех по ремонту дизелей | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 137,151 |
| ## 4106 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №9 гаражная стоянка | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 107,493 |
| # 4107 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 36, Корпус 1 |  |  | # 269,045 |
| ## 4108 | ## Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-ж/д , 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 261,828 |
| ## 4109 | ## Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-неж. помещение (тепло)(ку) | ## Солдатова Ольга Владимировна |  | ## 7,217 |
| # 4110 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39 |  |  | # 720,845 |
| ## 4111 | ## Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39 (бокс №5 , бокс № 6) (тепло) | ## Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) |  | ## 4,501 |
| ## 4112 | ## Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач-во(ад. (тепло) | ## Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) |  | ## 622,220 |
| ## 4113 | ## Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач.(гараж) (тепло) | ## Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) |  | ## 94,124 |
| # 4114 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39б |  |  | # 2 440,328 |
| ## 4115 | ## Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39 б здания ФКУ ИК-7 УФСИН (тепло) | ## ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области |  | ## 2 174,716 |
| ## 4116 | ## Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39Б нежилое помещ. 3 (тепло) | ## АО "ПРЕДПРИЯТИЕ УИС "КАЛУЖСКОЕ" |  | ## 33,194 |
| ## 4117 | ## Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39Б нежилое помещ. 3 (тепло) | ## КАЛУЖСКОЕ ФСИН РОССИИ ФГУП |  | ## 232,418 |
| # 4118 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 40 |  |  | # 138,789 |
| ## 4119 | ## Грабцевское шоссе ул, 40, Гр.шоссе,40-общ.1956г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,481 |
| ## 4120 | ## Грабцевское шоссе ул, 40, Гр.шоссе,40-общ.1956г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 79,308 |
| # 4121 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 42, Корпус 2 |  |  | # 586,495 |
| ## 4122 | ## Грабцевское шоссе ул, 42/2, Гр.шоссе,42/2-ж.д ЖРЭУ-9 отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 586,495 |
| # 4123 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 46 |  |  | # 340,101 |
| ## 4124 | ## Грабцевское шоссе ул, 46, Гр.шоссе,46-ж.д. 1970г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 340,101 |
| # 4125 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 48 |  |  | # 48,986 |
| ## 4126 | ## Грабцевское шоссе ул, 48, Гр.шоссе,48-ж.д. 1958г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,986 |
| # 4127 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 50 |  |  | # 352,786 |
| ## 4128 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,967 |
| ## 4129 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-общ. 2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,705 |
| ## 4130 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 8,114 |
| # 4131 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 54 |  |  | # 508,258 |
| ## 4132 | ## Грабцевское шоссе ул, 54, Гр.шоссе,54-ж.дом отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 508,258 |
| # 4133 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 56 |  |  | # 99,771 |
| ## 4134 | ## Грабцевское шоссе ул, 56, Гр.шоссе,56-ж.д. 1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,771 |
| # 4135 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 58 |  |  | # 50,806 |
| ## 4136 | ## Грабцевское шоссе ул, 58, Гр.шоссе,58-ж.д.1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,806 |
| # 4137 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 60 |  |  | # 212,414 |
| ## 4138 | ## Грабцевское шоссе ул, 60, Гр.шоссе,60-ж.д.1965г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 212,414 |
| # 4139 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 64 |  |  | # 49,021 |
| ## 4140 | ## Грабцевское шоссе ул, 64, Гр.шоссе,64-ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,021 |
| # 4141 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 66 |  |  | # 49,777 |
| ## 4142 | ## Грабцевское шоссе ул, 66, Гр.шоссе,66-ж.д. 1961г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,777 |
| # 4143 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 68 |  |  | # 528,703 |
| ## 4144 | ## Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68- магазин (тепло)(ку) | ## Монахов А.А. |  | ## 12,684 |
| ## 4145 | ## Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68-ж.д. 1965г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 516,019 |
| # 4146 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 72 |  |  | # 326,487 |
| ## 4147 | ## Грабцевское шоссе ул, 72, Гр.шоссе,72-ж.д. 1969г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 326,487 |
| # 4148 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 78 |  |  | # 270,683 |
| ## 4149 | ## Грабцевское шоссе ул, 78, Гр.шоссе,78-ж.д. 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 270,683 |
| # 4150 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 84 |  |  | # 52,115 |
| ## 4151 | ## Грабцевское шоссе ул, 84, Гр.шоссе,84-ж.д. 1961г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,115 |
| # 4152 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 86 |  |  | # 44,219 |
| ## 4153 | ## Грабцевское шоссе ул, 86, Гр.шоссе,86-ж.д. 1959г. отопление (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 44,219 |
| # 4154 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 88 |  |  | # 320,733 |
| ## 4155 | ## Грабцевское шоссе ул, 88, Гр.шоссе,88-ж.д. 1976г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 320,733 |
| # 4156 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 90 |  |  | # 557,284 |
| ## 4157 | ## Грабцевское шоссе ул, 90, Гр.шоссе,90-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 557,284 |
| # 4158 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 92 |  |  | # 532,987 |
| ## 4159 | ## Грабцевское шоссе ул, 92, Гр.шоссе,92-ж.д. 1971г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 532,987 |
| # 4160 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 |  |  | # 560,866 |
| ## 4161 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-"Дикси" (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 44,062 |
| ## 4162 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-ж/д , 1974г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 379,348 |
| ## 4163 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-ж/д , 1974г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 127,846 |
| ## 4164 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-пром.маг. (тепло) | ## Фетисов Н.И. |  | ## 4,167 |
| ## 4165 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-салон красоты (тепло) (ку) | ## Лубенская С.Ю. ИП |  | ## 5,443 |
| # 4166 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 33 |  |  | # 5 493,408 |
| ## 4167 | ## Калужская ул, 33, Калужская ул, 33, Калужская ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 79,968 |
| ## 4168 | ## Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.1977г. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 435,832 |
| ## 4169 | ## Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.5эт. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 977,608 |
| # 4170 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 34 |  |  | # 4 170,014 |
| ## 4171 | ## Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 102,912 |
| ## 4172 | ## Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (гвс) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 4 067,102 |
| # 4173 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 48 |  |  | # 437,185 |
| ## 4174 | ## Калужская ул, 48, Калужская,48-ж/д , 1971г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 437,185 |
| # 4175 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 1 |  |  | # 743,400 |
| ## 4176 | ## Клюквина ул, 1, Клюквина,1-ж/д , 1986 г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 675,010 |
| ## 4177 | ## Клюквина ул, 1, Клюквина,1-маг."Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 68,390 |
| # 4178 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 19 |  |  | # 547,904 |
| ## 4179 | ## Клюквина ул, 19, Клюквина,19-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 547,904 |
| # 4180 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 27 |  |  | # 812,770 |
| ## 4181 | ## Клюквина ул, 27, Клюквина,27-ж.д отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 812,770 |
| # 4182 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 3 |  |  | # 7 124,377 |
| ## 4183 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 842,076 |
| ## 4184 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина,3-1992г.ж.д от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 1 250,711 |
| ## 4185 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина,3-Город пом. 145 (тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,358 |
| ## 4186 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина,3-ж/д,1992г.9эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 5 030,232 |
| # 4187 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 9 |  |  | # 443,461 |
| ## 4188 | ## Маяковского ул, 9, Маяковского,9-ж/д. 1984г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 443,461 |
| # 4189 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11 |  |  | # 7 860,841 |
| ## 4190 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСН "Молодежная 11" |  | ## 483,864 |
| ## 4191 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж.д.1996г. от. отопление (ку) | ## ТСН "Молодежная 11" |  | ## 1 022,726 |
| ## 4192 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж/д, 1996г.10эт. гвс (ку) | ## ТСН "Молодежная 11" |  | ## 6 348,123 |
| ## 4193 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная,11-магазин,Солнцева (тепло)(ку) | ## Солнцева Л.А. |  | ## 6,128 |
| # 4194 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 2 076,105 |
| ## 4195 | ## Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 90,912 |
| ## 4196 | ## Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11,к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 733,926 |
| ## 4197 | ## Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11.к.1-ж.д.1992г.от отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 251,267 |
| # 4198 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 14 |  |  | # 9,051 |
| ## 4199 | ## Молодежная ул, 14, Молодежная,14-ж.д.1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,051 |
| # 4200 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 19, Корпус 14 |  |  | # 4 722,084 |
| ## 4201 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 690,108 |
| ## 4202 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж.д.5эт.гвс (гвс) (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 3 260,083 |
| ## 4203 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж/д , 1984г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 682,521 |
| ## 4204 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр (тепло)ку | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 51,212 |
| ## 4205 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр гвс. (гвс) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 38,160 |
| # 4206 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 2 |  |  | # 97,699 |
| ## 4207 | ## Молодежная ул, 2, Молодежная,2-ж/д , 1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,693 |
| ## 4208 | ## Молодежная ул, 2, Молодежная,2-парикм."Аннушка" (тепло)(ку) | ## Головина Лидия Григорьевна ИП |  | ## 6,006 |
| # 4209 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 20 |  |  | # 871,906 |
| ## 4210 | ## Молодежная ул, 20, Молодежная,20-ж/д , 1989г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 871,906 |
| # 4211 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 3 |  |  | # 268,996 |
| ## 4212 | ## Молодежная ул, 3, Молодежная,3-ж/д , 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 268,996 |
| # 4213 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 4 |  |  | # 50,029 |
| ## 4214 | ## Молодежная ул, 4, Молодежная,4-ж/д , 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,029 |
| # 4215 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 5 |  |  | # 3 357,400 |
| ## 4216 | ## Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-гараж шк.12 (тепло) | ## Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги |  | ## 45,064 |
| ## 4217 | ## Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | ## Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги |  | ## 818,220 |
| ## 4218 | ## Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | ## Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги |  | ## 818,216 |
| ## 4219 | ## Молодежная ул, 5, Молодежная,5-школа N 12 (гвс) | ## Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги |  | ## 1 675,900 |
| # 4220 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 6 |  |  | # 100,905 |
| ## 4221 | ## Молодежная ул, 6, Молодежная,6 контора (тепло)(ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 5,089 |
| ## 4222 | ## Молодежная ул, 6, Молодежная,6-ж/д , 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,641 |
| ## 4223 | ## Молодежная ул, 6, Молодежная,6-контора (тепло)(ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 14,175 |
| # 4224 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 8 |  |  | # 1 370,789 |
| ## 4225 | ## Молодежная ул, 8, Молодежная,8 -МДОУ-45 (тепло) | ## Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги |  | ## 419,063 |
| ## 4226 | ## Молодежная ул, 8, Молодежная,8-МДОУ 45"Огонек" (гвс) | ## Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги |  | ## 951,726 |
| # 4227 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 |  |  | # 589,365 |
| ## 4228 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная, 11/10 аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 6,741 |
| ## 4229 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 магазин прод.товаров (тепло)(ку) | ## Блохин И.А. |  | ## 8,904 |
| ## 4230 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) | ## ООО "Агропуть" |  | ## 9,205 |
| ## 4231 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.43 офисное помещ. (ку) (тепло) | ## Расходчикова Нина Николаевна |  | ## 7,553 |
| ## 4232 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.62 офисное помещ. (ку)(тепло) | ## Хорева Валентина Николаевна |  | ## 7,420 |
| ## 4233 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10- магазин (тепло)(ку) | ## Мартешина Любовь Михайловна |  | ## 7,553 |
| ## 4234 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10-ж.дом,1964г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 541,989 |
| # 4235 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 13, Корпус 7 |  |  | # 263,711 |
| ## 4236 | ## Моторная ул, 13/7, Моторная,13/7-1963г.ж.дом отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 263,711 |
| # 4237 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15 |  |  | # 410,221 |
| ## 4238 | ## Моторная ул, 15, Моторная,15-нежилое помещение(тепло) (ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 13,187 |
| ## 4239 | ## Моторная ул, 15, Моторная,15-сем.общ.1963г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 397,034 |
| # 4240 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15а |  |  | # 106,878 |
| ## 4241 | ## Моторная ул, 15а, Моторная,15а-маст.ЧП Конина (тепло) | ## Конина Л.Ф. |  | ## 3,977 |
| ## 4242 | ## Моторная ул, 15а, Моторная,15а-маст.ЧП Конина (тепло) потери до т/сч | ## Конина Л.Ф. |  | ## 0,022 |
| ## 4243 | ## Моторная ул, 15а, Моторная,15а(ателье)-"Машенька" (тепло) | ## МАШЕНЬКА ООО |  | ## 102,277 |
| ## 4244 | ## Моторная ул, 15а, Моторная,15а(ателье)-"Машенька" (тепло) потери до т/сч | ## МАШЕНЬКА ООО |  | ## 0,602 |
| # 4245 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 30а |  |  | # 468,345 |
| ## 4246 | ## Моторная ул, 30а, Моторная,30а-ж.д.1988г. отопление (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 468,345 |
| # 4247 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 36, Корпус 15 |  |  | # 127,753 |
| ## 4248 | ## Моторная ул, 36/15, Моторная,36/15-ж.д.1960г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 127,753 |
| # 4249 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 38 |  |  | # 154,666 |
| ## 4250 | ## Моторная ул, 38, Моторная,38-ж.дом 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 154,666 |
| # 4251 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 |  |  | # 508,623 |
| ## 4252 | ## Моторная ул, 4, Моторная, 4,пом.5(тепло)(ку) | ## Щипунов Владимир Викторович |  | ## 6,077 |
| ## 4253 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4 отд.8608 СБ РФ (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 36,239 |
| ## 4254 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-нежилое помещение № 9 (тепло)(ку) | ## Дробот Яна Александровна ИП |  | ## 1,092 |
| ## 4255 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-общ.1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 440,132 |
| ## 4256 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.4 (Вялова)(тепло)(ку) | ## Вялова А.В. |  | ## 5,896 |
| ## 4257 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.6 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 19,187 |
| # 4258 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 40 |  |  | # 155,443 |
| ## 4259 | ## Моторная ул, 40, Моторная,40 потери (тепло) | ## Малышев Владислав Григорьевич |  | ## 5,251 |
| ## 4260 | ## Моторная ул, 40, Моторная,40-ч.д (тепло) | ## Малышев Владислав Григорьевич |  | ## 150,192 |
| # 4261 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 42 |  |  | # 74,812 |
| ## 4262 | ## Моторная ул, 42, Моторная,42-ж.д.1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 74,812 |
| # 4263 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 44 |  |  | # 101,787 |
| ## 4264 | ## Моторная ул, 44, Моторная,44-ж.дом 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,787 |
| # 4265 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 46 |  |  | # 65,725 |
| ## 4266 | ## Моторная ул, 46, Моторная,46-ж.дом 1959г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,725 |
| # 4267 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 50 |  |  | # 51,345 |
| ## 4268 | ## Моторная ул, 50, Моторная,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 51,345 |
| # 4269 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 |  |  | # 405,510 |
| ## 4270 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7 магазин помещ.37(тепло)(ку) | ## ИП Байрамов В.С. |  | ## 6,034 |
| ## 4271 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (неж.помещ.№7) (тепло)(ку) | ## АО" Мегафон Ритейл" |  | ## 4,806 |
| ## 4272 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (неж.помещ.№7) (тепло)(ку) | ## Бадовец Сергей Евгеньевич (ИП) |  | ## 6,408 |
| ## 4273 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (тепло)(ку) | ## Конорев С.И. |  | ## 14,644 |
| ## 4274 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- Город (тепло)(ку) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 6,034 |
| ## 4275 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Брабион" (тепло) | ## Федоров Д.В. |  | ## 7,791 |
| ## 4276 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Регул" (тепло)(ку) | ## Регул ООО |  | ## 24,577 |
| ## 4277 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-1965г.ж.дом отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 302,820 |
| ## 4278 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-почта (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 32,396 |
| # 4279 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7а |  |  | # 4,676 |
| ## 4280 | ## Моторная ул, 7а, Моторная,7а-Конорев С.И. магазин (тепло) | ## Конорев С.И. |  | ## 4,676 |
| # 4281 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 |  |  | # 396,401 |
| ## 4282 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9 неж.пом. №64 (ку) | ## Трусов Владимир Иванович |  | ## 6,828 |
| ## 4283 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-ж.д.1964г. отопление (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 356,411 |
| ## 4284 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-прд.маг.Парфенов М.Ф. помещ. 62(тепло) (ку) | ## Парфенов М.Ф. |  | ## 8,130 |
| ## 4285 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Кожевникова (тепло)(ку) | ## Кожевникова Т.В. |  | ## 6,693 |
| ## 4286 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Сахаров С.А. (тепло)(ку) | ## Сахаров С.А. |  | ## 11,313 |
| ## 4287 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-ЧП Плиско (тепло) (ку) | ## Плиско Геннадий Владимирович |  | ## 7,026 |
| # 4288 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 13 |  |  | # 790,860 |
| ## 4289 | ## Новаторская ул, 13, Новаторская,13-ж/д , 1988г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 588,540 |
| ## 4290 | ## Новаторская ул, 13, Новаторская,13-ж/д , 1988г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 202,320 |
| # 4291 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 |  |  | # 389,333 |
| ## 4292 | ## Новаторская ул, 32 "общеж. НТЦ Базис", Новаторская,32-общежитие (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 389,333 |
| # 4293 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 5, Корпус 1 |  |  | # 557,123 |
| ## 4294 | ## Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-ж/д , 1973г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 539,511 |
| ## 4295 | ## Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-промт.маг. (тепло)(ку) | ## Лавренчук О.А./пром.маг./ (ИП) |  | ## 17,612 |
| # 4296 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 6 |  |  | # 1 616,950 |
| ## 4297 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 224,832 |
| ## 4298 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 258,965 |
| ## 4299 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д. 6эт. гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 1 133,153 |
| # 4300 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 1, Корпус 44 |  |  | # 454,189 |
| ## 4301 | ## Платова ул, 1/44, Платова,1/44-ж.дом 1968г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 454,189 |
| # 4302 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 15 |  |  | # 512,689 |
| ## 4303 | ## Платова ул, 15, Платова,15-ж.дом 1969г. (тепло) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 512,689 |
| # 4304 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 17 |  |  | # 659,362 |
| ## 4305 | ## Платова ул, 17, Платова,17-ж.дом 1985г. (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 659,362 |
| # 4306 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 22 |  |  | # 921,520 |
| ## 4307 | ## Платова ул, 22, Платова,22-биб-ка фил. N12 (тепло) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 49,047 |
| ## 4308 | ## Платова ул, 22, Платова,22-ж.д.1990г.(ку) (тепло) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 872,473 |
| # 4309 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 3 |  |  | # 356,668 |
| ## 4310 | ## Платова ул, 3, Платова,3-д.сад (тепло) | ## МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ |  | ## 305,360 |
| ## 4311 | ## Платова ул, 3, Платова,3-прачечная (тепло) | ## МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ |  | ## 51,308 |
| # 4312 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 4 |  |  | # 430,101 |
| ## 4313 | ## Платова ул, 4, Платова,4- ЗАО "Тандер" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 93,604 |
| ## 4314 | ## Платова ул, 4, Платова,4-ж.дом 1965г.(ку) (тепло) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 336,497 |
| # 4315 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6 |  |  | # 576,842 |
| ## 4316 | ## Платова ул, 6, Платова,6-ж.дом 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 576,842 |
| # 4317 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6а |  |  | # 177,403 |
| ## 4318 | ## Платова ул, 6а "гвс", Платова,6а- учебно-методический центр (гвс) | ## УМЦ ВПВ ГБУ КО |  | ## 41,017 |
| ## 4319 | ## Платова ул, 6а, Платова,6а-учебно-методический центр (тепло) | ## УМЦ ВПВ ГБУ КО |  | ## 136,386 |
| # 4320 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 8 |  |  | # 583,205 |
| ## 4321 | ## Платова ул, 8, Платова,8-ж.дом 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 583,205 |
| # 4322 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 11 |  |  | # 5 311,431 |
| ## 4323 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 638,280 |
| ## 4324 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 3 221,415 |
| ## 4325 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 764,259 |
| ## 4326 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж/д , 1986г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 491,055 |
| ## 4327 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж/д , 1986г. от. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,422 |
| # 4328 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 13 |  |  | # 4 708,604 |
| ## 4329 | ## Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 674,976 |
| ## 4330 | ## Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная,13-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 3 332,634 |
| ## 4331 | ## Пригородная ул, 13, Пригородная,13-ж.д.1986г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 700,994 |
| # 4332 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 16 |  |  | # 2 734,546 |
| ## 4333 | ## Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 240,624 |
| ## 4334 | ## Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д 5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 2 180,490 |
| ## 4335 | ## Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д.1995г.5эт. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 313,432 |
| # 4336 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 18 |  |  | # 299,584 |
| ## 4337 | ## Проезжая ул, 18, Проезжая,18-ж/д , 1978г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 299,584 |
| # 4338 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 20 |  |  | # 735,882 |
| ## 4339 | ## Проезжая ул, 20, Проезжая,20-ж/д , 1990г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 735,882 |
| # 4340 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 23 |  |  | # 738,980 |
| ## 4341 | ## Проезжая ул, 23, Проезжая,23-ж/д , 1987г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 738,980 |
| 4342 | Кот. Грабцевское шоссе, д.22 Б |  |  | 1 256,549 |
| # 4343 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 22а |  |  | # 1 256,549 |
| ## 4344 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -общежитие (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 336,700 |
| ## 4345 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -учебн.корп. (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 769,085 |
| ## 4346 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а потери Теплосеть (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 20,913 |
| ## 4347 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22а-мастерские (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 129,851 |
| 4348 | Кот. Грабцевское шоссе, д.77А; (Газовая новая) |  |  | 5 125,945 |
| # 4349 |  |  |  | # 13,515 |
| ## 4350 | ## Нефтебаза ул, Нефтебаза-маг."Хозтовары" (тепло) | ## Мишин Г.И. |  | ## 13,515 |
| # 4351 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 77 |  |  | # 384,573 |
| ## 4352 | ## Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,136 |
| ## 4353 | ## Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,437 |
| # 4354 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 79 |  |  | # 526,281 |
| ## 4355 | ## Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - индивидуальное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,735 |
| ## 4356 | ## Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - центральное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 497,434 |
| ## 4357 | ## Грабцевское шоссе ул, 79, Грабцевское шоссе,79 опс № 35 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 28,112 |
| # 4358 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 81 |  |  | # 775,411 |
| ## 4359 | ## Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 2,851 |
| ## 4360 | ## Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - центральное отопление | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 772,560 |
| # 4361 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 83 |  |  | # 1 010,252 |
| ## 4362 | ## Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2,976 |
| ## 4363 | ## Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 003,494 |
| ## 4364 | ## Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д квартира 102 (ку) - центральное отопление | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,782 |
| # 4365 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1 |  |  | # 264,841 |
| ## 4366 | ## Нефтебаза ул, 1, Нефтебаза,1-ж.д.1962г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 264,841 |
| # 4367 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1а |  |  | # 14,305 |
| ## 4368 | ## Нефтебаза ул, 1а, Нефтебаза,1а-маг.Продукты (тепло) | ## Васильков Олег Николаевич ИП |  | ## 14,305 |
| # 4369 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2 |  |  | # 124,718 |
| ## 4370 | ## Нефтебаза ул, 2, Нефтебаза,2-ж.д.1964г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 124,718 |
| # 4371 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2а |  |  | # 20,108 |
| ## 4372 | ## Нефтебаза ул, 2а, Нефтебаза,2а-неж.пом. (тепло) | ## Розен Михаил Владиславович |  | ## 20,108 |
| # 4373 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 3 |  |  | # 313,692 |
| ## 4374 | ## Нефтебаза ул, 3, Нефтебаза,3-ж.д.1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 313,692 |
| # 4375 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 4 |  |  | # 418,540 |
| ## 4376 | ## Нефтебаза ул, 4, Нефтебаза,4-ж.д.1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,324 |
| ## 4377 | ## Нефтебаза ул, 4, Нефтебаза,4-ж.д.1973г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 268,216 |
| # 4378 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 5 |  |  | # 321,035 |
| ## 4379 | ## Нефтебаза ул, 5, Нефтебаза,5-ж.д.1979г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 321,035 |
| # 4380 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 6 |  |  | # 398,288 |
| ## 4381 | ## Нефтебаза ул, 6, Нефтебаза,6-ж.д.1990г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 398,288 |
| # 4382 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 |  |  | # 540,386 |
| ## 4383 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 22,701 |
| ## 4384 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 магазин (тепло)(ку) | ## Мохова Г.В. (ИП) |  | ## 10,689 |
| ## 4385 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 нежил пом № 2 (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 5,565 |
| ## 4386 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза,7-ж.д.1997г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 501,431 |
| 4387 | Кот. Гурьянова д.18 к.2 |  |  | 23 916,579 |
| # 4388 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 1 404,074 |
| ## 4389 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. (гвс) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 1 061,053 |
| ## 4390 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,295 |
| ## 4391 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 95,367 |
| ## 4392 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Матыгулина С. С. магазин (тепло)(ку) | ## Матыгулина Сония Салахидиновна |  | ## 3,514 |
| ## 4393 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, парикмахерская (гвс) | ## Матыгулина Сония Салахидиновна |  | ## 0,433 |
| ## 4394 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (гвс) | ## Петров Владимир Алексеевич |  | ## 38,245 |
| ## 4395 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (тепло) (ку) | ## Петров Владимир Алексеевич |  | ## 7,063 |
| ## 4396 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, фотоателье (гвс) | ## Матыгулина Сония Салахидиновна |  | ## 8,104 |
| # 4397 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 2 |  |  | # 10 208,328 |
| ## 4398 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 5 068,536 |
| ## 4399 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 505,480 |
| ## 4400 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 3 292,953 |
| ## 4401 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 085,470 |
| ## 4402 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 _1 ввод_гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 70,307 |
| ## 4403 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2_2 ввод_гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 185,582 |
| # 4404 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 24 |  |  | # 6 268,599 |
| ## 4405 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. (гвс) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 5 042,336 |
| ## 4406 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 982,560 |
| ## 4407 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, аптека (тепло)(ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 5,656 |
| ## 4408 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 238,047 |
| # 4409 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 |  |  | # 6 035,578 |
| ## 4410 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты гвс | ## Воробьева Светлана Александровна |  | ## 10,672 |
| ## 4411 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты Тепло (ку) | ## Воробьева Светлана Александровна |  | ## 2,594 |
| ## 4412 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом 141 гвс | ## Пилипенко Венера Галиахметовна |  | ## 9,560 |
| ## 4413 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом.141 (11,13,14) Тепло (ку) | ## Пилипенко Венера Галиахметовна |  | ## 2,627 |
| ## 4414 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д 2005г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 003,659 |
| ## 4415 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Гурьянова, 26" |  | ## 190,664 |
| ## 4416 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 809,429 |
| ## 4417 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - магазин "Хозяйственный"гвс | ## Гурьков С.И. (ИП) |  | ## 6,373 |
| 4418 | Кот. Гурьянова д.71а |  |  | 55 617,666 |
| # 4419 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59 |  |  | # 6 008,883 |
| ## 4420 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 Калугалитремстрой (тепло)(КУ) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 2,337 |
| ## 4421 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 334,766 |
| ## 4422 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.д. отопление (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 964,976 |
| ## 4423 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.дом гвс (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 4 706,804 |
| # 4424 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 1 |  |  | # 556,542 |
| ## 4425 | ## Гурьянова ул, 59/1, Гурьянова,д.59,к.1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 556,542 |
| # 4426 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 2 |  |  | # 482,439 |
| ## 4427 | ## Гурьянова ул, 59/2, Гурьянова,д.59,к.2. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 482,439 |
| # 4428 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 3 |  |  | # 3 056,963 |
| ## 4429 | ## Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 204,399 |
| ## 4430 | ## Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова, 59к.3,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 2 207,634 |
| ## 4431 | ## Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова,59к.3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 644,930 |
| # 4432 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61 |  |  | # 115,605 |
| ## 4433 | ## Гурьянова ул, 61, Гурьянова,д.61 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,605 |
| # 4434 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61а |  |  | # 55,174 |
| ## 4435 | ## Гурьянова ул, 61а, Гурьянова,д.61а (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,174 |
| # 4436 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61б |  |  | # 55,244 |
| ## 4437 | ## Гурьянова ул, 61б, Гурьянова,д.61б (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,244 |
| # 4438 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63 |  |  | # 158,004 |
| ## 4439 | ## Гурьянова ул, 63, Гурьянова,д.63 ж.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 158,004 |
| # 4440 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63а |  |  | # 117,460 |
| ## 4441 | ## Гурьянова ул, 63а, Гурьянова,д.63а (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,460 |
| # 4442 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 |  |  | # 561,697 |
| ## 4443 | ## Гурьянова ул, 65, Школа №49 | ## Отдел N4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N49" г.Калуги |  | ## 561,697 |
| # 4444 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65, Корпус пристройка |  |  | # 688,510 |
| ## 4445 | ## Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(гвс) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 486,364 |
| ## 4446 | ## Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(тепло) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 202,146 |
| # 4447 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67 |  |  | # 526,710 |
| ## 4448 | ## Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 16,736 |
| ## 4449 | ## Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 509,974 |
| # 4450 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 2 |  |  | # 11 897,675 |
| ## 4451 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8 630,811 |
| ## 4452 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 отопление (ку) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 1 884,715 |
| ## 4453 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 110 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 26,560 |
| ## 4454 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 155 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 82,865 |
| ## 4455 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 171 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 20,184 |
| ## 4456 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 183 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 104,114 |
| ## 4457 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 69 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 16,998 |
| ## 4458 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - помещение № 256 (тепло) (ку) | ## Чижов Руслан Александрович |  | ## 35,821 |
| ## 4459 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 1 095,607 |
| # 4460 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 3 |  |  | # 2 550,116 |
| ## 4461 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 936,600 |
| ## 4462 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 отопление (ку) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 444,100 |
| ## 4463 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. (гвс) | ## Щербина Дина Николаевна |  | ## 11,684 |
| ## 4464 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. отопление (ку) | ## Щербина Дина Николаевна |  | ## 6,939 |
| ## 4465 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 150,793 |
| # 4466 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 71 |  |  | # 10 755,735 |
| ## 4467 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - Детская городская больница пом. № 132 (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 115,791 |
| ## 4468 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 888,480 |
| ## 4469 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 отопление (ку) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 759,625 |
| ## 4470 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (гвс) | ## Полещук Наталья Владимировна |  | ## 23,374 |
| ## 4471 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (тепло) (ку) | ## Полещук Наталья Владимировна |  | ## 6,829 |
| ## 4472 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 538,654 |
| ## 4473 | ## Гурьянова ул, 71, Детская городская больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 3 422,982 |
| # 4474 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 73 |  |  | # 9 177,452 |
| ## 4475 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6 976,470 |
| ## 4476 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 отопление (ку) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 1 291,537 |
| ## 4477 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - неж.пом. № 160 (тепло) (ку) | ## Чижова Юлия Валерьевна |  | ## 15,530 |
| ## 4478 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 893,915 |
| # 4479 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 |  |  | # 204,534 |
| ## 4480 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (2/5 доля) (тепло)(ку) | ## Гурьков Виктор Сергеевич |  | ## 2,595 |
| ## 4481 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (3/5 доля)(тепло)(ку) | ## Гурьков Александр Сергеевич |  | ## 3,903 |
| ## 4482 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 123(тепло)(ку) | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 4,301 |
| ## 4483 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 124(тепло)(ку) | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 4,287 |
| ## 4484 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 125(тепло)(ку) | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 7,722 |
| ## 4485 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 126 (тепло)(ку) | ## ИП Северинова Ксения Сергеевна |  | ## 82,710 |
| ## 4486 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 62,159 |
| ## 4487 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление (Северинова, кровля) | ## ИП Северинова Ксения Сергеевна |  | ## 2,864 |
| ## 4488 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 121 - центральное отопление | ## Медведев Руслан Валерьевич |  | ## 3,890 |
| ## 4489 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 122 - центральное отопление |  |  | ## 0,859 |
| ## 4490 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 122 - центральное отопление | ## ИП Жирнов Олег Геннадьевич |  | ## 2,436 |
| ## 4491 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 122 - центральное отопление | ## Савинова Елена Александровна |  | ## 1,005 |
| ## 4492 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, подвальные помещения (тепло) - центральное отопление | ## ООО "УК "Силикатный" |  | ## 25,803 |
| # 4493 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 5 552,367 |
| ## 4494 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская 19к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 5 445,027 |
| ## 4495 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 89,279 |
| ## 4496 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1- ДПК "Союз" (вода) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 18,061 |
| # 4497 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 3 096,556 |
| ## 4498 | ## Карачевская ул, 19/2, Карачевская 19к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 2 836,369 |
| ## 4499 | ## Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-11 |  | ## 260,187 |
| 4500 | Кот. д. Колюпаново, д.15А |  |  | 4 066,559 |
| # 4501 |  |  |  | # 19,921 |
| ## 4502 | ## Переходная ул, Переход, Переход (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги |  | ## 19,921 |
| # 4503 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д, № 35 |  |  | # 116,850 |
| ## 4504 | ## Колюпаново д, 35 "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства", Колюпаново д, 35 Торговый центр (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 116,850 |
| # 4505 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д., № 33 |  |  | # 12,159 |
| ## 4506 | ## Колюпаново д, 33, Колюпаново д, 33 ж.д. (отопление) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 12,159 |
| # 4507 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1, Корпус 1 |  |  | # 58,268 |
| ## 4508 | ## Колюпаново д, 1/1, п.Колюпаново,1, к.1 ж.д.1963 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,268 |
| # 4509 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 10, Корпус 1 |  |  | # 122,748 |
| ## 4510 | ## Колюпаново д, 10/1, п.Колюпаново,10,к.1 ж.д.1979 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,748 |
| # 4511 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11, Корпус 1 |  |  | # 97,383 |
| ## 4512 | ## Колюпаново д, 11/1, п.Колюпаново,11,к.1 ж.д.1979 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,383 |
| # 4513 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11а |  |  | # 434,172 |
| ## 4514 | ## Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", МОУ СШ N38 д.Колюпаново (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги |  | ## 342,185 |
| ## 4515 | ## Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", Приют при ср.школе N38 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги |  | ## 91,987 |
| # 4516 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11б |  |  | # 250,388 |
| ## 4517 | ## Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 248,655 |
| ## 4518 | ## Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ потери (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 1,733 |
| # 4519 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 12, Корпус 1 |  |  | # 154,201 |
| ## 4520 | ## Колюпаново д, 12/1, п.Колюпаново,12,к.1 ж.д. 1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 154,201 |
| # 4521 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 13, Корпус 1 |  |  | # 123,180 |
| ## 4522 | ## Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,152 |
| ## 4523 | ## Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,028 |
| # 4524 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14, Корпус 1 |  |  | # 131,714 |
| ## 4525 | ## Колюпаново д, 14/1, п.Колюпаново,14,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 131,714 |
| # 4526 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14а |  |  | # 202,628 |
| ## 4527 | ## Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново доп. площади (тепло) | ## Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги |  | ## 24,411 |
| ## 4528 | ## Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново МДОУ (тепло) | ## Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги |  | ## 77,160 |
| ## 4529 | ## Колюпаново д, 14а "Горб.Кр.Кр.431 Т", д.Колюпаново врачебная амбулатория (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 101,057 |
| # 4530 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 15, Корпус 1 |  |  | # 120,678 |
| ## 4531 | ## Колюпаново д, 15/1, п.Колюпаново,15,к.1 ж.д. 1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 120,678 |
| # 4532 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 16, Корпус 1 |  |  | # 115,951 |
| ## 4533 | ## Колюпаново д, 16/1, п.Колюпаново,16,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,951 |
| # 4534 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 17, Корпус 1 |  |  | # 124,318 |
| ## 4535 | ## Колюпаново д, 17/1, п.Колюпаново,17,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 124,318 |
| # 4536 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 18, Корпус 1 |  |  | # 122,934 |
| ## 4537 | ## Колюпаново д, 18/1, п.Колюпаново,18,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,934 |
| # 4538 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1а |  |  | # 87,542 |
| ## 4539 | ## Колюпаново д, 1а, п.Колюпаново,1а,общ.1978 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 87,542 |
| # 4540 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 25, Корпус 1 |  |  | # 106,083 |
| ## 4541 | ## Колюпаново д, 25/1, п.Колюпаново,25,к.1 ж.д.1990 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 106,083 |
| # 4542 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 26, Корпус 1 |  |  | # 118,604 |
| ## 4543 | ## Колюпаново д, 26/1, п.Колюпаново,26,к.1 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,604 |
| # 4544 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 27, Корпус 1 |  |  | # 118,687 |
| ## 4545 | ## Колюпаново д, 27/1, п.Колюпаново,27,к.1 ж.д.1991 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,687 |
| # 4546 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 28, Корпус 1 |  |  | # 112,866 |
| ## 4547 | ## Колюпаново д, 28/1, п.Колюпаново,28, к.1 ж.д.1991 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,866 |
| # 4548 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 29, Корпус 1 |  |  | # 104,720 |
| ## 4549 | ## Колюпаново д, 29/1, п.Колюпаново,29, к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 104,720 |
| # 4550 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 3, Корпус 1 |  |  | # 116,292 |
| ## 4551 | ## Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,637 |
| ## 4552 | ## Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,655 |
| # 4553 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 30, Корпус 1 |  |  | # 101,696 |
| ## 4554 | ## Колюпаново д, 30/1, п.Колюпаново,30, к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,696 |
| # 4555 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 4, Корпус 1 |  |  | # 175,215 |
| ## 4556 | ## Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,969 |
| ## 4557 | ## Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,246 |
| # 4558 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 5, Корпус 1 |  |  | # 169,336 |
| ## 4559 | ## Колюпаново д, 5/1, п.Колюпаново,5, к.1,ж.д.1976 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,336 |
| # 4560 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 6, Корпус 1 |  |  | # 179,927 |
| ## 4561 | ## Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6, к.1ж.д.1973 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 171,523 |
| ## 4562 | ## Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6,к.1 , нежилое помещение (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,042 |
| ## 4563 | ## Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6,к.1 , нежилое помещение (тепло) (ку) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | ## 5,362 |
| # 4564 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 7, Корпус 1 |  |  | # 170,326 |
| ## 4565 | ## Колюпаново д, 7/1, п.Колюпаново,7,к.1 ж.д.1976 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 170,326 |
| # 4566 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 8, Корпус 1 |  |  | # 183,273 |
| ## 4567 | ## Колюпаново д, 8/1, Колюпаново д, 8, корп 1 опс (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 11,669 |
| ## 4568 | ## Колюпаново д, 8/1, п.Колюпаново,8, корп. 1 ж.д.1978 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 171,604 |
| # 4569 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 9, Корпус 1 |  |  | # 114,499 |
| ## 4570 | ## Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,015 |
| ## 4571 | ## Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,484 |
| 4572 | Кот. д.Канищево, Октяб.окр., ул.Нижняя Усадебная, д.2 |  |  | 131 702,794 |
| # 4573 |  |  |  | # 1,831 |
| ## 4574 | ## Светлая ул, 1А, Светлая ул, 1А неж. здание (тепло) | ## Тюрин Денис Евгеньевич ИП |  | ## 1,831 |
| # 4575 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 21 |  |  | # 2 751,511 |
| ## 4576 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 26,027 |
| ## 4577 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя,21-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 456,922 |
| ## 4578 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя,21,жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 268,562 |
| # 4579 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 23 |  |  | # 112,350 |
| ## 4580 | ## Дальняя ул, 23, Дальняя,23 МЧС (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 112,350 |
| # 4581 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 25 |  |  | # 4 523,017 |
| ## 4582 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 254,037 |
| ## 4583 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 3 566,684 |
| ## 4584 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 601,968 |
| ## 4585 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 100,328 |
| # 4586 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 27 |  |  | # 1 506,573 |
| ## 4587 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя ул, 27, Дальняя ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 34,854 |
| ## 4588 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя,27-3 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 284,713 |
| ## 4589 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя,27-3 эт.ж/дом гвс квартира 1/24 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,895 |
| ## 4590 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя,27-жил.дом квартира 1/24.отопление (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,807 |
| ## 4591 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя,27-жил.дом.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 180,304 |
| # 4592 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 29 |  |  | # 1 774,714 |
| ## 4593 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 39,736 |
| ## 4594 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 189,557 |
| ## 4595 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 191,278 |
| ## 4596 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 912,478 |
| ## 4597 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 441,665 |
| # 4598 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 3 |  |  | # 2 452,013 |
| ## 4599 | ## Дальняя ул, 3, Дальняя,3 соц.центр (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" |  | ## 391,976 |
| ## 4600 | ## Дальняя ул, 3, Дальняя,3-соц.центр (гвс) | ## ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" |  | ## 2 060,037 |
| # 4601 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 15 |  |  | # 4 557,592 |
| ## 4602 | ## Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 256,762 |
| ## 4603 | ## Дорожная ул, 15, Дорожная,15 жил.дом от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 698,782 |
| ## 4604 | ## Дорожная ул, 15, Дорожная,15-жил.дом гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 3 602,048 |
| # 4605 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17а |  |  | # 2 738,613 |
| ## 4606 | ## Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа N 51 (гвс) | ## Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги |  | ## 1 708,969 |
| ## 4607 | ## Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа № 51 (тепло) | ## Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги |  | ## 1 029,644 |
| # 4608 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 31 |  |  | # 7 950,229 |
| ## 4609 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 542,835 |
| ## 4610 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31 кв.1-магазин (тепло)(ку) | ## Запольская Тамара Васильевна |  | ## 11,648 |
| ## 4611 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 5 993,247 |
| ## 4612 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 1 402,499 |
| # 4613 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 32 |  |  | # 237,756 |
| ## 4614 | ## Дорожная ул, 32, Дорожная,32 маг.Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 107,534 |
| ## 4615 | ## Дорожная ул, 32, Дорожная,32-маг."Магнит"гвс (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 130,222 |
| # 4616 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33 |  |  | # 4 245,353 |
| ## 4617 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная 33., неж. пом.1 тепло (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 4,664 |
| ## 4618 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная 33., неж. пом.1 тепло (ку) | ## Малахова Любовь Евгеньевна |  | ## 3,498 |
| ## 4619 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 493,533 |
| ## 4620 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 457,309 |
| ## 4621 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 2 286,349 |
| # 4622 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33а |  |  | # 3 921,460 |
| ## 4623 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" (гвс) | ## Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" |  | ## 3 408,473 |
| ## 4624 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" Хоз блок (гвс) | ## Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" |  | ## 2,735 |
| ## 4625 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/сад"Терем-теремок"хозб (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" |  | ## 61,821 |
| ## 4626 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а"Теремок" (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" |  | ## 448,431 |
| # 4627 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34 |  |  | # 13 999,403 |
| ## 4628 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 594,757 |
| ## 4629 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34 тепло (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,638 |
| ## 4630 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 11 088,521 |
| ## 4631 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 314,487 |
| # 4632 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34а |  |  | # 112,172 |
| ## 4633 | ## Дорожная ул, 34 "Нежилое здание", Дорожная,34 (тепло) | ## Кардава Теа Отаровна |  | ## 112,172 |
| # 4634 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 3 |  |  | # 7 648,846 |
| ## 4635 | ## Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 427,520 |
| ## 4636 | ## Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 6 076,738 |
| ## 4637 | ## Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.от. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 1 144,588 |
| # 4638 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 5 |  |  | # 8 627,973 |
| ## 4639 | ## Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 488,168 |
| ## 4640 | ## Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 6 796,609 |
| ## 4641 | ## Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 1 343,196 |
| # 4642 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 7 |  |  | # 3 386,786 |
| ## 4643 | ## Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 227,818 |
| ## 4644 | ## Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7,9эт.ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 556,515 |
| ## 4645 | ## Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7.9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 602,453 |
| # 4646 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 9 |  |  | # 16 968,105 |
| ## 4647 | ## Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11 974,915 |
| ## 4648 | ## Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 2 840,318 |
| ## 4649 | ## Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 152,872 |
| # 4650 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5 |  |  | # 7 348,321 |
| ## 4651 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 411,778 |
| ## 4652 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5-библиотека (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 3,180 |
| ## 4653 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5, неж. помещение (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 51,065 |
| ## 4654 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 994,663 |
| ## 4655 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 887,635 |
| # 4656 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5, Корпус трехэтажное кирпичное здание |  |  | # 218,419 |
| ## 4657 | ## Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ N 6 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 44,749 |
| ## 4658 | ## Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ № 6 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 173,670 |
| # 4659 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 |  |  | # 3 627,306 |
| ## 4660 | ## Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 245,175 |
| ## 4661 | ## Майская ул, 15 "гвс", Майская,15,6эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 3 382,131 |
| # 4662 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 |  |  | # 2 950,875 |
| ## 4663 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 245,902 |
| ## 4664 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д. не жилое пом. 1 гвс (ку) | ## Евстратов Виктор Петрович |  | ## 7,766 |
| ## 4665 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 697,207 |
| # 4666 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 32 |  |  | # 5 446,723 |
| ## 4667 | ## Майская ул, 32, Майская ул, 32, Майская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 390,564 |
| ## 4668 | ## Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 161,615 |
| ## 4669 | ## Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 894,544 |
| # 4670 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 34 |  |  | # 8 893,167 |
| ## 4671 | ## Майская ул, 34, Майская ул, 34, Майская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 604,787 |
| ## 4672 | ## Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 6 568,977 |
| ## 4673 | ## Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 719,403 |
| # 4674 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 36 |  |  | # 6 170,010 |
| ## 4675 | ## Майская ул, 36, Майская ул, 36, Майская ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 534,261 |
| ## 4676 | ## Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 4 208,092 |
| ## 4677 | ## Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.от (тепло) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 1 427,657 |
| # 4678 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 345 |  |  | # 2 154,861 |
| ## 4679 | ## Московская ул, 345, Московская ул, 345, Московская ул, 345 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 178,133 |
| ## 4680 | ## Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 1 508,862 |
| ## 4681 | ## Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 401,028 |
| ## 4682 | ## Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 66,838 |
| # 4683 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 10 |  |  | # 116,486 |
| ## 4684 | ## Светлая ул, 10, Светлая,10-ДЮСШ "Персей" (тепло) | ## МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" |  | ## 116,486 |
| # 4685 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 12 |  |  | # 820,409 |
| ## 4686 | ## Светлая ул, 12, Светлая ул, 12, Светлая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 26,856 |
| ## 4687 | ## Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 676,287 |
| ## 4688 | ## Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,266 |
| # 4689 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 14 |  |  | # 161,722 |
| ## 4690 | ## Светлая ул, 14, Светлая,14 ДЮСШ "Персей" (тепло) | ## МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" |  | ## 161,722 |
| # 4691 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 16 |  |  | # 313,846 |
| ## 4692 | ## Светлая ул, 16, Светлая,16-база (гвс) | ## Калужский региональный экологический оператор |  | ## 104,290 |
| ## 4693 | ## Светлая ул, 16, Светлая,16-рем.боксы (тепло) | ## Калужский региональный экологический оператор |  | ## 209,556 |
| # 4694 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 4 |  |  | # 216,380 |
| ## 4695 | ## Светлая ул, 4, Светлая,4-А (тепло) | ## ИП Аксенов Д.В. |  | ## 216,380 |
| # 4696 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 6 |  |  | # 2 863,421 |
| ## 4697 | ## Светлая ул, 6, Светлая ул, 6, Светлая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 140,337 |
| ## 4698 | ## Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 217,321 |
| ## 4699 | ## Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 505,763 |
| # 4700 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 8 |  |  | # 2 884,551 |
| ## 4701 | ## Светлая ул, 8, Светлая ул, 8, Светлая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 137,761 |
| ## 4702 | ## Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 205,942 |
| ## 4703 | ## Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 386,320 |
| ## 4704 | ## Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 154,528 |
| 4705 | Кот. д.Канищево, ул.Новая, д.41; (совхоз Ольговский) |  |  | 2 769,292 |
| # 4706 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1 |  |  | # 433,476 |
| ## 4707 | ## Новая (Канищево) ул, 1 "Отд.2 школа № 35", д.Канищево,ул.Новая,1 школаN35 (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа N35"г.Калуги |  | ## 433,476 |
| # 4708 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1/2 |  |  | # 162,606 |
| ## 4709 | ## Новая (Канищево) ул, 1/2 "Культ.дос.об.23", Канищевский СДК (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 162,606 |
| # 4710 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2 |  |  | # 172,913 |
| ## 4711 | ## Новая (Канищево) ул, 2, Новая/Канищево/2 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 172,913 |
| # 4712 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2а |  |  | # 19,701 |
| ## 4713 | ## Новая (Канищево) ул, 2а, Новая (д.Канищево) д. 2а здания гарж.типа(тепло) | ## КРОСС, ЛТД ООО |  | ## 19,701 |
| # 4714 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3 |  |  | # 124,019 |
| ## 4715 | ## Новая (Канищево) ул, 3, Новая/Канищево/3 ж.д. (ку) | ## ООО УК "Радужная" |  | ## 116,214 |
| ## 4716 | ## Новая (Канищево) ул, 3/пк "Поликл.N6", дер.Канищево,ул.Новая,д.3 поликлиника (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 7,805 |
| # 4717 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3а |  |  | # 113,575 |
| ## 4718 | ## Новая (Канищево) ул, 3а "Отд.2д/с74 682 Т", д.Канищево,ул.Новая,3а д/сN74 (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ N74 г.Калуги |  | ## 113,575 |
| # 4719 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 4 |  |  | # 145,965 |
| ## 4720 | ## Новая (Канищево) ул, 4, Новая/Канищево/4 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,965 |
| # 4721 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 5 |  |  | # 164,629 |
| ## 4722 | ## Новая (Канищево) ул, 5, Новая/Канищево/5 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 164,629 |
| # 4723 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 6 |  |  | # 163,532 |
| ## 4724 | ## Новая (Канищево) ул, 6, Новая/Канищево/6 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 163,532 |
| # 4725 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 7 |  |  | # 532,743 |
| ## 4726 | ## Новая (Канищево) ул, 7, Новая/Канищево/7 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 532,743 |
| # 4727 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 8 |  |  | # 166,213 |
| ## 4728 | ## Новая (Канищево) ул, 8, Новая/Канищево/8, ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 166,213 |
| # 4729 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 9 |  |  | # 569,920 |
| ## 4730 | ## Новая (Канищево) ул, 9, Новая/Канищево/9 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 569,920 |
| 4731 | Кот. д.Лихун, ул.Молодежная 58 |  |  | 1 067,115 |
| # 4732 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Лихун д, Губернская ул, № 25 |  |  | # 1 067,115 |
| ## 4733 | ## д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад "Ветерок" (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 783,095 |
| ## 4734 | ## д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад-теплые полы (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 50,008 |
| ## 4735 | ## д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад"Ветерок" (тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 234,012 |
| 4736 | Кот. д.Чижовка (м-н Веснушки) |  |  | 12 658,019 |
| # 4737 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 13 |  |  | # 125,838 |
| ## 4738 | ## Минская ул, 13, Минская ул,13 жил.дом (Бойлер) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 42,724 |
| ## 4739 | ## Минская ул, 13, Минская ул,13 жил.дом (отопление) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 76,022 |
| ## 4740 | ## Минская ул, 13, ул. Минская, 13 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 6,776 |
| ## 4741 | ## Минская ул, 13, ул.Минская, 13 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика бойлер | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 0,316 |
| # 4742 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 14 |  |  | # 730,254 |
| ## 4743 | ## Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 214,697 |
| ## 4744 | ## Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 470,260 |
| ## 4745 | ## Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 45,297 |
| # 4746 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 15 |  |  | # 696,258 |
| ## 4747 | ## Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом ,бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 40,068 |
| ## 4748 | ## Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 234,271 |
| ## 4749 | ## Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 421,919 |
| # 4750 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 22 |  |  | # 679,353 |
| ## 4751 | ## Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад с бассейном структ. подраз. " Карусель" ( бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 237,426 |
| ## 4752 | ## Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад. структ. подразд. "Карусель" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 441,927 |
| # 4753 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 23 |  |  | # 1 701,341 |
| ## 4754 | ## Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); бойлер | ## Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги |  | ## 879,912 |
| ## 4755 | ## Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); тепло | ## Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги |  | ## 821,429 |
| # 4756 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 33 |  |  | # 886,806 |
| ## 4757 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 бойлер КРнаСОИ | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 22,890 |
| ## 4758 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 бойлер КРнаСОИ | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 9,628 |
| ## 4759 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (бойлер) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 73,443 |
| ## 4760 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,327 |
| ## 4761 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (тепло) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 439,775 |
| ## 4762 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 245,743 |
| # 4763 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 34 |  |  | # 844,490 |
| ## 4764 | ## Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,104 |
| ## 4765 | ## Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 582,530 |
| ## 4766 | ## Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 46,856 |
| # 4767 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 35 |  |  | # 437,767 |
| ## 4768 | ## Минская ул, 35, Минская,32 ,жилой квартал Веснушки,микрорайон № 6 (тепло) потери в сети*** | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 2,914 |
| ## 4769 | ## Минская ул, 35, Минская,32 ,жилой квартал Веснушки,микрорайон № 6*** | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 18,434 |
| ## 4770 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,531 |
| ## 4771 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом (бойлер) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 28,171 |
| ## 4772 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,853 |
| ## 4773 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом (тепло)(ку) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 12,558 |
| ## 4774 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом, бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 41,306 |
| # 4775 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 36 |  |  | # 1 544,852 |
| ## 4776 | ## Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 398,494 |
| ## 4777 | ## Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 102,473 |
| ## 4778 | ## Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 43,885 |
| # 4779 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 4 |  |  | # 111,586 |
| ## 4780 | ## Минская ул, 4, Минская ул, 4 жилой дом бойлер (КР на СОИ) |  |  | ## 0,112 |
| ## 4781 | ## Минская ул, 4, Минская ул, 4, жил.дом (ку) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 34,697 |
| ## 4782 | ## Минская ул, 4, ул. Минская, 4 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 1,370 |
| ## 4783 | ## Минская ул, 4, ул. Минская, 4, жил. дом (бойлер) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 74,072 |
| ## 4784 | ## Минская ул, 4, ул.Минская, 4 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика бойлер | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 1,335 |
| # 4785 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 41 |  |  | # 79,443 |
| ## 4786 | ## Минская ул, 41, Минская ул, 41 жилой дом (КР на СОИ) |  |  | ## 0,109 |
| ## 4787 | ## Минская ул, 41, Минская ул,41 жил.дом (Бойлер) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 0,748 |
| ## 4788 | ## Минская ул, 41, Минская ул,41 жил.дом отопление | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 71,640 |
| ## 4789 | ## Минская ул, 41, ул. Минская, 41 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 6,946 |
| # 4790 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 42 |  |  | # 127,476 |
| ## 4791 | ## Минская ул, 42, Минская ул,42 жил.дом (Бойлер) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 12,976 |
| ## 4792 | ## Минская ул, 42, Минская ул,42 жил.дом отопление | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 111,506 |
| ## 4793 | ## Минская ул, 42, ул. Минская, 42 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 2,812 |
| ## 4794 | ## Минская ул, 42, ул.Минская, 42 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика бойлер | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 0,182 |
| # 4795 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 43 |  |  | # 1 063,239 |
| ## 4796 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 - бойлер КРнаСОИ | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 19,353 |
| ## 4797 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 - бойлер КРнаСОИ | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 9,604 |
| ## 4798 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (бойлер) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 93,779 |
| ## 4799 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,808 |
| ## 4800 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (тепло) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 472,586 |
| ## 4801 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 364,109 |
| # 4802 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 5 |  |  | # 907,395 |
| ## 4803 | ## Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 200,095 |
| ## 4804 | ## Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 670,308 |
| ## 4805 | ## Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 36,992 |
| # 4806 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 6 |  |  | # 1 000,836 |
| ## 4807 | ## Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 239,011 |
| ## 4808 | ## Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 707,348 |
| ## 4809 | ## Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 54,477 |
| # 4810 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 7 |  |  | # 1 450,798 |
| ## 4811 | ## Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,537 |
| ## 4812 | ## Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 027,174 |
| ## 4813 | ## Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом бойлер ( КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 75,087 |
| # 4814 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 9 |  |  | # 270,287 |
| ## 4815 | ## Минская ул, 9, ул. Минская, 9 жил. дом (бойлер) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 35,083 |
| ## 4816 | ## Минская ул, 9, ул. Минская, 9 жил.дом отопление | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 227,881 |
| ## 4817 | ## Минская ул, 9, ул. Минская, 9 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 6,878 |
| ## 4818 | ## Минская ул, 9, ул.Минская, 9 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика бойлер | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 0,445 |
| 4819 | Кот. Дзержинского, д.83А |  |  | 86 827,224 |
| # 4820 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 |  |  | # 2 732,173 |
| ## 4821 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 1 762,822 |
| ## 4822 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) КРнаСОИ | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 330,782 |
| ## 4823 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 4,063 |
| ## 4824 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - центральное отопление | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 543,336 |
| ## 4825 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (гвс) | ## ЦВЕТМАРКЕТ ООО |  | ## 6,075 |
| ## 4826 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (ку)(тепло) | ## ЦВЕТМАРКЕТ ООО |  | ## 8,790 |
| ## 4827 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (гвс) | ## Смирнова Валерия Сергеевна |  | ## 2,306 |
| ## 4828 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (ку) (тепло) | ## Смирнова Валерия Сергеевна |  | ## 8,662 |
| ## 4829 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 гвс (гвс) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 8,689 |
| ## 4830 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 Досужая Р.И. (тепло)(КУ) | ## Досужая Р. И. |  | ## 6,423 |
| ## 4831 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N4 от (тепло) (ку) | ## Бобров Павел Иванович |  | ## 7,657 |
| ## 4832 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ (гвс) | ## ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) |  | ## 4,220 |
| ## 4833 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ от. (тепло)(ку) | ## ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) |  | ## 38,348 |
| # 4834 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 |  |  | # 601,646 |
| ## 4835 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 404,597 |
| ## 4836 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 92,490 |
| ## 4837 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90 гвс (КРнаСОИ) |  |  | ## 3,568 |
| ## 4838 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 10,704 |
| ## 4839 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 27,236 |
| ## 4840 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин гвс (гвс) | ## Дмитриева Любовь Васильевна |  | ## 16,689 |
| ## 4841 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин от. (тепло)(КУ) | ## Дмитриева Любовь Васильевна |  | ## 5,161 |
| ## 4842 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (гвс) | ## Устинов Игорь Кириллович |  | ## 32,860 |
| ## 4843 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (тепло)(КУ) | ## Устинов Игорь Кириллович |  | ## 8,341 |
| # 4844 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 1 |  |  | # 175,612 |
| ## 4845 | ## Луначарского ул, 1, Луначарского,1- (тепло) | ## Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" |  | ## 175,612 |
| # 4846 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б |  |  | # 6 716,787 |
| ## 4847 | ## Тульская ул, 13б/1-2 под., Тульская 13б, 1-2 подъезд, отопление (тепло)(ку)- центральное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 374,123 |
| ## 4848 | ## Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) - центральное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 207,571 |
| ## 4849 | ## Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) -индивидуальное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 0,613 |
| ## 4850 | ## Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - индивидуальное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 1,728 |
| ## 4851 | ## Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - ценральное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 221,856 |
| ## 4852 | ## Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - индивидуальное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 5,988 |
| ## 4853 | ## Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - центральное отопление | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 241,839 |
| ## 4854 | ## Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская 13б гвс (ку) | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 4 946,980 |
| ## 4855 | ## Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская ул, 13б гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 550,466 |
| ## 4856 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, Айболит аптека (ку) (тепло) (Хасанов) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 6,138 |
| ## 4857 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (гвс) (Казакова Г.М.) | ## Казакова Галина Михайловна |  | ## 14,493 |
| ## 4858 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (тепло)ку (Казакова Г.М.) | ## Казакова Галина Михайловна |  | ## 3,721 |
| ## 4859 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, офис Агрисовгаз (тепло) (ку) | ## АГРИСОВГАЗ ООО |  | ## 3,094 |
| ## 4860 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б (Соцкова Д.Э.) (тепло) (ку) | ## Соцкова Дарья Эдуардовна |  | ## 4,335 |
| ## 4861 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Киселёв Э.В. (ку)(тепло) | ## Киселев Эдуард Викторович |  | ## 4,741 |
| ## 4862 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Конс. служба по налогам и сборам (ку) (тепло) | ## Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") |  | ## 5,760 |
| ## 4863 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (гвс) | ## Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" |  | ## 12,790 |
| ## 4864 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (тепло) | ## Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" |  | ## 3,151 |
| ## 4865 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | ## Кекишев А.Ю. |  | ## 21,253 |
| ## 4866 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (Полубинская Т.В..) (ку) ГВС | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | ## 6,541 |
| ## 4867 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (тепло) (Полубинская Т.В..) (ку) | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | ## 4,627 |
| ## 4868 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б Малыш и Карлсон (гвс) | ## Нехайчик Анастасия Михайловна |  | ## 7,614 |
| ## 4869 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Малыш и Карлсон (тепло) ( ку) | ## Нехайчик Анастасия Михайловна |  | ## 4,498 |
| ## 4870 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (гвс) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 10,600 |
| ## 4871 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (тепло) (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 9,303 |
| ## 4872 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис (гвс) Айболит аптека (Хасанов) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 1,060 |
| ## 4873 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б офис N2 гвс (гвс) (Конс. служба по налогам и сборам) | ## Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") |  | ## 23,541 |
| ## 4874 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б офис N3 гвс (гвс) ( Киселёв Э.В.) | ## Киселев Эдуард Викторович |  | ## 13,266 |
| ## 4875 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис N4 гвс (гвс) (Соцкова Д.Э.) | ## Соцкова Дарья Эдуардовна |  | ## 5,097 |
| # 4876 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 15 |  |  | # 2 560,615 |
| ## 4877 | ## Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 112,617 |
| ## 4878 | ## Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 333,506 |
| ## 4879 | ## Тульская ул, 15, Тульская 15; нежилое помещение от (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 13,421 |
| ## 4880 | ## Тульская ул, 15, Тульская ул, 15, Тульская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 101,071 |
| # 4881 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 19 |  |  | # 555,086 |
| ## 4882 | ## Тульская ул, 19, Тульская,19(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 555,086 |
| # 4883 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 21 |  |  | # 8 860,463 |
| ## 4884 | ## Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 7 121,523 |
| ## 4885 | ## Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1 256,465 |
| ## 4886 | ## Тульская ул, 21, Тульская ул, 21, Тульская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 448,756 |
| ## 4887 | ## Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия "WELLA APT" (гвс) | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 26,500 |
| ## 4888 | ## Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия"WELLAAPT" (тепло) | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 7,219 |
| # 4889 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 23 |  |  | # 7 100,821 |
| ## 4890 | ## Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5 714,955 |
| ## 4891 | ## Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 937,110 |
| ## 4892 | ## Тульская ул, 23, Тульская ул, 23, Тульская ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 448,756 |
| # 4893 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 63 |  |  | # 545,573 |
| ## 4894 | ## Дзержинского ул, 63, Дзержинского,63(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 545,573 |
| # 4895 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 67 |  |  | # 553,175 |
| ## 4896 | ## Дзержинского ул, 67, Дзержинского,67(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 553,175 |
| # 4897 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 |  |  | # 1 622,562 |
| ## 4898 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | ## ТСЖ Дзержинского, 69 |  | ## 487,431 |
| ## 4899 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. неж. помещение (тепло) (ку) | ## Пройдин Сергей Николаевич |  | ## 14,314 |
| ## 4900 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом мансарда индив. отоп. (тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 1,220 |
| ## 4901 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом индив. от. (тепло) (ку) | ## Пройдин Сергей Николаевич |  | ## 0,886 |
| ## 4902 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(гвс) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 4,268 |
| ## 4903 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(тепло) (ку) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 9,877 |
| ## 4904 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.4 подвал индив. отопл (тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 0,474 |
| ## 4905 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 875,864 |
| ## 4906 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,712 |
| ## 4907 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,516 |
| # 4908 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 |  |  | # 3 918,187 |
| ## 4909 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (гвс) | ## Писаренко Илья Степанович |  | ## 1,067 |
| ## 4910 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Писаренко Илья Степанович |  | ## 5,836 |
| ## 4911 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 1 (тепло) (ку) | ## Шахбазова Наталия Михайловна |  | ## 8,534 |
| ## 4912 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 3 (тепло) (ку) | ## Шевченко Наталия Николаевна |  | ## 8,305 |
| ## 4913 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 229,600 |
| ## 4914 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 502,745 |
| ## 4915 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 162,100 |
| # 4916 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 74 |  |  | # 201,564 |
| ## 4917 | ## Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74 кв.21 (тепло) (ку) | ## Авто-Регион ООО |  | ## 36,642 |
| ## 4918 | ## Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 164,922 |
| # 4919 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 81 |  |  | # 123,522 |
| ## 4920 | ## Дзержинского ул, 81, Дзержинского,81администр. помещение (тепло) | ## УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) |  | ## 123,522 |
| # 4921 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 |  |  | # 297,437 |
| ## 4922 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,83(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 261,611 |
| ## 4923 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д. 83, кв. 1 (тепло)(ку) | ## Жилин Д.Ю. |  | ## 4,956 |
| ## 4924 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 2 (тепло)(ку) | ## Бояркина В.А. |  | ## 9,828 |
| ## 4925 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 3 (тепло)(ку) | ## Широков Андрей Евгеньевич ИП |  | ## 14,105 |
| ## 4926 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв.4 (тепло)(ку) | ## Алтаев Алхазур Таусович |  | ## 6,937 |
| # 4927 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83а |  |  | # 11,269 |
| ## 4928 | ## Дзержинского ул, 83а "гараж", Автобусный гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 11,269 |
| # 4929 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 85 |  |  | # 391,724 |
| ## 4930 | ## Дзержинского ул, 85, Дзержинского,85(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 391,724 |
| # 4931 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 89 |  |  | # 531,101 |
| ## 4932 | ## Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 (нежил.помещ.) (ку) | ## РИЦ Калуги (ООО) |  | ## 7,884 |
| ## 4933 | ## Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 523,217 |
| # 4934 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92 |  |  | # 3 899,624 |
| ## 4935 | ## Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 328,256 |
| ## 4936 | ## Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 469,926 |
| ## 4937 | ## Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 101,442 |
| # 4938 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 |  |  | # 3 236,341 |
| ## 4939 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 1 287,530 |
| ## 4940 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 253,668 |
| ## 4941 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.от (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 213,153 |
| ## 4942 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 308,830 |
| ## 4943 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д. (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 59,010 |
| ## 4944 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д. (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 78,286 |
| ## 4945 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (гвс) | ## Браташ Елена Петровна |  | ## 4,249 |
| ## 4946 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | ## Браташ Елена Петровна |  | ## 5,914 |
| ## 4947 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 пр.маг. (ку) | ## Гусляков Николай Павлович |  | ## 10,718 |
| ## 4948 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2,маг.пром. (гвс) | ## Гусляков Николай Павлович |  | ## 14,983 |
| # 4949 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92а |  |  | # 2 308,896 |
| ## 4950 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 054,776 |
| ## 4951 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,515 |
| ## 4952 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 25,605 |
| # 4953 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б |  |  | # 432,404 |
| ## 4954 | ## Дзержинского ул, 92б, Дзержинского,92б(ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 432,404 |
| # 4955 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б, Корпус 1 |  |  | # 1 245,092 |
| ## 4956 | ## Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1 021,123 |
| ## 4957 | ## Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 205,625 |
| ## 4958 | ## Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 18,344 |
| # 4959 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 93 |  |  | # 2 935,178 |
| ## 4960 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 382,991 |
| ## 4961 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 420,515 |
| ## 4962 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 101,361 |
| ## 4963 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (гвс) | ## Гончаров О.В. |  | ## 18,205 |
| ## 4964 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (тепло)(КУ) | ## Гончаров О.В. |  | ## 12,106 |
| # 4965 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 95 |  |  | # 3 957,346 |
| ## 4966 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 274,277 |
| ## 4967 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 495,899 |
| ## 4968 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 162,100 |
| ## 4969 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, гвс (ку) | ## Коптеева Ольга Михайловна |  | ## 16,976 |
| ## 4970 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, тепло (ку) | ## Коптеева Ольга Михайловна |  | ## 2,827 |
| ## 4971 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, тепло (ку) | ## Сарибегова Амалия Сержиковна |  | ## 5,267 |
| # 4972 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 |  |  | # 452,983 |
| ## 4973 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.52) (тепло)(ку) | ## МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" |  | ## 10,724 |
| ## 4974 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.54) (тепло)(ку) | ## МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" |  | ## 10,906 |
| ## 4975 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68 (помещ.3) (тепло)(ку) | ## МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" |  | ## 26,481 |
| ## 4976 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 331,835 |
| ## 4977 | ## Кирова ул, 68, Кирова,д.68 помещение 53 (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 14,574 |
| ## 4978 | ## Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 50 (тепло) (ку) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 18,158 |
| ## 4979 | ## Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 51 (тепло) (ку) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 40,305 |
| # 4980 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 |  |  | # 4 897,079 |
| ## 4981 | ## Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 869,832 |
| ## 4982 | ## Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 619,864 |
| ## 4983 | ## Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, (тепло) (ку) | ## Рываева Елизавета Константиновна |  | ## 15,693 |
| ## 4984 | ## Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, ГВС | ## Рываева Елизавета Константиновна |  | ## 5,241 |
| ## 4985 | ## Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Кирова ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 202,781 |
| ## 4986 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" гвс (гвс) | ## Францева Н.Т. |  | ## 21,046 |
| ## 4987 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" от (тепло) (ку) | ## Францева Н.Т. |  | ## 4,876 |
| ## 4988 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "пом. 110 гвс | ## Рываева Елизавета Константиновна |  | ## 10,458 |
| ## 4989 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин пом.110 (тепло)(ку) | ## Рываева Елизавета Константиновна |  | ## 8,044 |
| ## 4990 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 промт.магазин (тепло) (ку) | ## Францева Н.Т. |  | ## 11,607 |
| ## 4991 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70,кв.1 магазин (тепло)(ку) | ## Шереметьева Г.Ф. |  | ## 4,325 |
| ## 4992 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70,стр.3"Детское питание" (гвс) | ## Хачатурова Виктория Маратовна |  | ## 61,315 |
| ## 4993 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (тепло) (ку) | ## Баранов Б.Ф. |  | ## 8,721 |
| ## 4994 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (гвс) | ## Баранов Б.Ф. |  | ## 3,202 |
| ## 4995 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.1 магазин гвс (гвс) | ## Шереметьева Г.Ф. |  | ## 14,733 |
| ## 4996 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.5 маг. "Ягуар" (гвс) | ## Слепухин Юрий Владимирович |  | ## 6,360 |
| ## 4997 | ## Кирова ул, 70, Кирова.70 промтов.магазин (гвс) | ## Францева Н.Т. |  | ## 15,030 |
| ## 4998 | ## Кирова ул, 70, Кирова.д.70,стр.3 "Торговое помещение" (тепло)(ку) | ## Хачатурова Виктория Маратовна |  | ## 4,607 |
| ## 4999 | ## Кирова ул, 70, Кирова.д.70.кв.5 маг. "Ягуар" (тепло) (ку) | ## Слепухин Юрий Владимирович |  | ## 9,344 |
| # 5000 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 72 |  |  | # 128,776 |
| ## 5001 | ## Кирова ул, 72, Кирова 72, Госархив докум.нов.истории (тепло) | ## ГКУ "Государственный архив документов новейшей истории Калужской области" Министерство финансов Кал |  | ## 128,776 |
| # 5002 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 |  |  | # 4 855,401 |
| ## 5003 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74 пом. 111 от. (тепло) (ку) | ## Францева Н.Т. |  | ## 14,780 |
| ## 5004 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74 пом.111 гвс (гвс) | ## Францева Н.Т. |  | ## 75,037 |
| ## 5005 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 882,252 |
| ## 5006 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 625,629 |
| ## 5007 | ## Кирова ул, 74, Кирова ул, 74, Кирова ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 200,512 |
| ## 5008 | ## Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Людмила" (тепло)(КУ) | ## Горликова Людмила Петровна |  | ## 26,799 |
| ## 5009 | ## Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Промтовары" (тепло) (ку) | ## Ченцов А.Г. |  | ## 6,334 |
| ## 5010 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 м-н "Промтовары" (тепло) (ку) | ## Голубкова М.Е. |  | ## 4,707 |
| ## 5011 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис гвс (гвс) | ## Судакова В.И. |  | ## 6,368 |
| ## 5012 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис от (тепло)(ку) | ## Судакова В.И. |  | ## 8,559 |
| ## 5013 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 помещение 60 (тепло)(ку) | ## Юдина Н.В. |  | ## 4,424 |
| # 5014 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 76 |  |  | # 4 554,439 |
| ## 5015 | ## Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 695,086 |
| ## 5016 | ## Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 646,513 |
| ## 5017 | ## Кирова ул, 76, Кирова ул, 76, Кирова ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 182,411 |
| ## 5018 | ## Кирова ул, 76, Кирова,76 пом. 2 (тепло) (ку) | ## Комогоров Алексей Вячеславович |  | ## 19,278 |
| ## 5019 | ## Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин "Тинейджер"от (тепло)(ку) | ## Черниченко Юлия Васильевна |  | ## 11,151 |
| # 5020 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 |  |  | # 4 734,632 |
| ## 5021 | ## Кирова ул, 78, ГВС Калинин | ## Калинин Николай Иванович |  | ## 8,011 |
| ## 5022 | ## Кирова ул, 78, ГВС Кирова 78,ж.д. (ку) СЧЕТЧИК НА ДОМ | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 450,245 |
| ## 5023 | ## Кирова ул, 78, ГВС Кирова,78 офис Анохина* | ## Анохина М.В. |  | ## 3,187 |
| ## 5024 | ## Кирова ул, 78, ГВС магазин "Калита"* | ## Калита-К-Трейд (ООО) |  | ## 8,496 |
| ## 5025 | ## Кирова ул, 78, ГВС магазин Казанский | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 7,880 |
| ## 5026 | ## Кирова ул, 78, ГВС магазин Медея Масюкова * | ## Масюкова Татьяна Александровна |  | ## 5,311 |
| ## 5027 | ## Кирова ул, 78, ГВС ул.Кирова,78 магазин | ## Ильясов Эльман Видади Оглы |  | ## 13,525 |
| ## 5028 | ## Кирова ул, 78, Кирова 78 от 2. подъезд (ку) ж.д. отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 321,143 |
| ## 5029 | ## Кирова ул, 78, Кирова 78,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 290,469 |
| ## 5030 | ## Кирова ул, 78, Кирова ул, 78, Кирова ул, 78 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 561,549 |
| ## 5031 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин "Калита" тепло (ку) | ## Калита-К-Трейд (ООО) |  | ## 8,301 |
| ## 5032 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Казанский (ку) отопление | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 4,504 |
| ## 5033 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Медея Масюкова (ку) отопление | ## Масюкова Татьяна Александровна |  | ## 12,415 |
| ## 5034 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин-офис Марусов (ку) отопление | ## Марусов Дмитрий Михайлович |  | ## 7,270 |
| ## 5035 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 промт.магазин Калинин тепло (ку) | ## Калинин Николай Иванович |  | ## 8,736 |
| ## 5036 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 промтов.магазин (ку) отопление | ## Ильясов Эльман Видади Оглы |  | ## 4,047 |
| ## 5037 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78,офис Анохина (ку) отопление | ## Анохина М.В. |  | ## 4,875 |
| ## 5038 | ## Кирова ул, 78, Финкельштейн Ю.С. неж. пом. (ку) отопление | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 9,441 |
| ## 5039 | ## Кирова ул, 78, Финкельштейн Ю.С.; неж.пом. (гвс) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 5,227 |
| # 5040 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 |  |  | # 5 061,439 |
| ## 5041 | ## Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 964,445 |
| ## 5042 | ## Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 716,602 |
| ## 5043 | ## Кирова ул, 80, Кирова ул, 80, Кирова ул, 80 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 199,663 |
| ## 5044 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80 (тепло) отдельностоящ. здание | ## ТАНДЕР |  | ## 87,950 |
| ## 5045 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80 (бывш. кв.60) парикм. стр.3 (тепло)(ку) | ## Зуева Раиса Анатольевна |  | ## 5,062 |
| ## 5046 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80 парикм. стр.3 (гвс) | ## Зуева Раиса Анатольевна |  | ## 8,520 |
| ## 5047 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80, пом. 109 тепло (ку) | ## Глазенкова Марина Анатольевна |  | ## 5,190 |
| ## 5048 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (гвс) | ## Беликова Валентина Михайловна |  | ## 7,420 |
| ## 5049 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (тепло)(ку) | ## Беликова Валентина Михайловна |  | ## 5,096 |
| ## 5050 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80 пом. 109 (гвс) | ## Глазенкова Марина Анатольевна |  | ## 41,628 |
| ## 5051 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина от (тепло) (ку) | ## ИП Галевко В.Н. |  | ## 4,919 |
| ## 5052 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5, магазин "Цветы" гвс (гвс) | ## Беликова Анна Владимировна |  | ## 5,299 |
| ## 5053 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5магазин"Цветы" от (тепло)(ку) | ## Беликова Анна Владимировна |  | ## 9,645 |
| # 5054 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 77 |  |  | # 585,976 |
| ## 5055 | ## Ленина ул, 77, Ленина 77 потери (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 17,938 |
| ## 5056 | ## Ленина ул, 77, Ленина,77 магазин (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 19,495 |
| ## 5057 | ## Ленина ул, 77, Ленина,77 худ мастерск (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 468,375 |
| ## 5058 | ## Ленина ул, 77, Союз художников (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 80,168 |
| # 5059 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 79 |  |  | # 66,049 |
| ## 5060 | ## Ленина ул, 79, Ленина ул, 79, нежилое помещение 5 П (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 66,049 |
| # 5061 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 81 |  |  | # 599,071 |
| ## 5062 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 вновь построенный гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 9,770 |
| ## 5063 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 47,379 |
| ## 5064 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 Дом Союзов (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 313,309 |
| ## 5065 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 мансардный этаж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 94,119 |
| ## 5066 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 подвал (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 55,689 |
| ## 5067 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 универсам"КОПЕЙКА" (тепло) | ## КОПЕЙКА-МОСКВА ООО |  | ## 78,805 |
| # 5068 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22 |  |  | # 4 255,389 |
| ## 5069 | ## Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 609,750 |
| ## 5070 | ## Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 545,209 |
| ## 5071 | ## Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 100,430 |
| # 5072 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22А |  |  | # 8,756 |
| ## 5073 | ## Николо-Козинская ул, 22А, ул. Николо-Козинская, д.22а, (тепло) | ## Таймуразова Наталья Алексеевна |  | ## 8,756 |
| # 5074 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 |  |  | # 704,178 |
| ## 5075 | ## Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинск5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 677,815 |
| ## 5076 | ## Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинская,д.5 пом.101 магазин (тепло) ( КУ) | ## Журин Денис Сергеевич |  | ## 4,433 |
| ## 5077 | ## Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинского,д.5, кв. 52 (пом. 102) (тепло) (ку) | ## Мартышенко Жанна Ивановна |  | ## 6,466 |
| ## 5078 | ## Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская ул.5 /бывш.кв 84/офис (тепло) | ## Фролов А.А. |  | ## 7,663 |
| ## 5079 | ## Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская,д.5 офис (тепло) | ## Ананьина Е.С. |  | ## 7,801 |
| # 5080 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 5а |  |  | # 408,858 |
| ## 5081 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а ОМ N1 (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 163,912 |
| ## 5082 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а потери до счетчика (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 3,896 |
| ## 5083 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло) | ## ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области |  | ## 225,982 |
| ## 5084 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло)потери в сети до т/счетчика | ## ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области |  | ## 15,068 |
| 5085 | Кот. Дорожная 21 (Тепличная, д.22) |  |  | 24 593,853 |
| # 5086 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 1 |  |  | # 467,386 |
| ## 5087 | ## Тепличная ул, 1, Тепличная,1-офис (тепло)(ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 13,107 |
| ## 5088 | ## Тепличная ул, 1, Тепличная,1,5эт.ж.дом (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 454,279 |
| # 5089 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 2 |  |  | # 145,824 |
| ## 5090 | ## Тепличная ул, 2, Тепличная,2-жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,496 |
| ## 5091 | ## Тепличная ул, 2, Тепличная,2-жил.дом от (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 83,328 |
| # 5092 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 3 |  |  | # 498,234 |
| ## 5093 | ## Тепличная ул, 3, Тепличная,3-жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 498,234 |
| # 5094 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 4 |  |  | # 145,699 |
| ## 5095 | ## Тепличная ул, 4, Тепличная,4-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,403 |
| ## 5096 | ## Тепличная ул, 4, Тепличная,4-жил.дом (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 83,296 |
| # 5097 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 5 |  |  | # 4 799,590 |
| ## 5098 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная 5, насосная (тепло) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 8,284 |
| ## 5099 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 279,254 |
| ## 5100 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная,5 -жил.дом от (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 762,064 |
| ## 5101 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная,5-жил.дом гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 3 749,988 |
| # 5102 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6 |  |  | # 146,762 |
| ## 5103 | ## Тепличная ул, 6, Тепличная,6-жил.дом от (ку) |  |  | ## 20,966 |
| ## 5104 | ## Тепличная ул, 6, Тепличная,6-жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,932 |
| ## 5105 | ## Тепличная ул, 6, Тепличная,6-жил.дом от (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 83,864 |
| # 5106 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6а |  |  | # 908,078 |
| ## 5107 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а прачечная Дет.сад (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги |  | ## 6,792 |
| ## 5108 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.Сад (гвс) | ## Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги |  | ## 614,458 |
| ## 5109 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.сад (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги |  | ## 275,198 |
| ## 5110 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-прачечная Дет.сад (гвс) | ## Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги |  | ## 11,630 |
| # 5111 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7 |  |  | # 7 164,649 |
| ## 5112 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 451,849 |
| ## 5113 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 5 585,636 |
| ## 5114 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 125,760 |
| ## 5115 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная,7-Город (тепло) (ку) | ## Матвеева Надежда Сергеевна |  | ## 1,404 |
| # 5116 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7А |  |  | # 187,753 |
| ## 5117 | ## Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-велобаза (тепло) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 15,893 |
| ## 5118 | ## Тепличная ул, 7А, Тепличная,7а-спортзал,гараж (тепло) | ## МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги |  | ## 132,120 |
| ## 5119 | ## Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-спортзал.,гараж ДЮК (гвс) | ## МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги |  | ## 39,740 |
| # 5120 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 8 |  |  | # 10 129,878 |
| ## 5121 | ## Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 560,734 |
| ## 5122 | ## Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 8 062,923 |
| ## 5123 | ## Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 506,221 |
| 5124 | Кот. Дорожная 25 |  |  | 1 857,590 |
| # 5125 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 25 |  |  | # 1 857,590 |
| ## 5126 | ## Дорожная ул, 25 "д/с 102", Дорожная 25 д/с №102 НСП "Бусинки" ГВС | ## Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" |  | ## 1 674,866 |
| ## 5127 | ## Дорожная ул, 25 "д/с 102", Дорожная 25 д/с №102 НСП "Бусинки" от. (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" |  | ## 182,724 |
| 5128 | Кот. Дорожная, д.6А |  |  | 9 337,659 |
| # 5129 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 335 |  |  | # 113,533 |
| ## 5130 | ## Московская ул, 335, Московская,335 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,533 |
| # 5131 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 337 |  |  | # 112,441 |
| ## 5132 | ## Московская ул, 337, Московская,337 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,441 |
| # 5133 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 10 |  |  | # 550,431 |
| ## 5134 | ## Дорожная ул, 10, Дорожная,10 помещение 3 (тепло)(ку) | ## Стимул (ООО") |  | ## 16,163 |
| ## 5135 | ## Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 0,924 |
| ## 5136 | ## Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - центральное отопление | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 533,344 |
| # 5137 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 11 |  |  | # 745,052 |
| ## 5138 | ## Дорожная ул, 11, Дорожная,11 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 745,052 |
| # 5139 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 13 |  |  | # 159,708 |
| ## 5140 | ## Дорожная ул, 13, Дорожная,13 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 159,708 |
| # 5141 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17 |  |  | # 447,958 |
| ## 5142 | ## Дорожная ул, 17, Дорожная,17 жил.дом (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 447,958 |
| # 5143 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 8 |  |  | # 363,281 |
| ## 5144 | ## Дорожная ул, 8, Дорожная,8-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 351,423 |
| ## 5145 | ## Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская (тепло)(ку) | ## Артемова Н.И. парикмахерская |  | ## 5,929 |
| ## 5146 | ## Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская пом.1 (тепло)(ку) | ## Артемов Семен Алексеевич |  | ## 5,929 |
| # 5147 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 9 |  |  | # 296,156 |
| ## 5148 | ## Дорожная ул, 9, Дорожная,9 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 296,156 |
| # 5149 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 6, Корпус 2 |  |  | # 711,678 |
| ## 5150 | ## Комсомольская ул, 6/2, Комсомольская,6/2 ж.д. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 628,081 |
| ## 5151 | ## Комсомольская ул, 6/2" "Айсберг", Комсомольская,6/2"Айсберг" (тепло) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 83,597 |
| # 5152 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 7 |  |  | # 118,209 |
| ## 5153 | ## Комсомольская ул, 7, Комсомольская,7-поликлиника (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 118,209 |
| # 5154 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 |  |  | # 801,415 |
| ## 5155 | ## Майская ул, 15, Майская,15,6э.ж.д.от. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 801,415 |
| # 5156 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 |  |  | # 590,996 |
| ## 5157 | ## Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 252,408 |
| ## 5158 | ## Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 336,544 |
| ## 5159 | ## Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. не жилое пом. 1 (ку) | ## Евстратов Виктор Петрович |  | ## 2,044 |
| # 5160 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 6 |  |  | # 547,260 |
| ## 5161 | ## Майская ул, 6, Майская,6-ж/дом (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 547,260 |
| # 5162 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 8 |  |  | # 532,321 |
| ## 5163 | ## Майская ул, 8, Майская,8 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 440,487 |
| ## 5164 | ## Майская ул, 8, Майская,8 жилой дом (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 91,834 |
| # 5165 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 331 |  |  | # 546,434 |
| ## 5166 | ## Московская ул, 331, Московская,331 ж/дом (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 510,335 |
| ## 5167 | ## Московская ул, 331, Московская,331-магазин пом. 3(тепло)(ку) | ## Доманов Владимир Иванович |  | ## 13,349 |
| ## 5168 | ## Московская ул, 331, Московская,331-пом 4 (тепло)(ку) | ## ЗВЕЗДА ООО |  | ## 13,000 |
| ## 5169 | ## Московская ул, 331, Московская,331-пом 4 (тепло)(ку) | ## ООО "Эсперанса" |  | ## 9,750 |
| # 5170 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 |  |  | # 305,522 |
| ## 5171 | ## Московская ул, 333, Московская,333 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,704 |
| ## 5172 | ## Московская ул, 333, Московская,333 ж/дом (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 158,272 |
| ## 5173 | ## Московская ул, 333, Московская,333 офис (тепло)(ку) | ## Вахлис Б.З. |  | ## 6,692 |
| ## 5174 | ## Московская ул, 333, Московская,333 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Курбатова Любовь Александровна |  | ## 6,573 |
| ## 5175 | ## Московская ул, 333, Московская,333-магазин (тепло)(ку) | ## Зудина Елена Борисовна |  | ## 8,673 |
| ## 5176 | ## Московская ул, 333, Московская,333, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Сосипатров Игорь Викторович |  | ## 1,888 |
| ## 5177 | ## Московская ул, 333, Московская,333, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 4,720 |
| # 5178 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 350 |  |  | # 128,618 |
| ## 5179 | ## Северный пер, универмаг, Северный,универмаг (тепло) | ## Октябрьское Потреб.Общество |  | ## 128,618 |
| # 5180 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 352 |  |  | # 92,343 |
| ## 5181 | ## Московская ул, 352, Московская,352 "Северное" (тепло) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 15,975 |
| ## 5182 | ## Московская ул, 352, ул. Московская, 352 ООО "Южное" | ## Южный ООО |  | ## 76,368 |
| # 5183 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 12а |  |  | # 117,294 |
| ## 5184 | ## Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, опс № 31 (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 16,621 |
| ## 5185 | ## Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, отделение связи (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 10,039 |
| ## 5186 | ## Центральная ул, 12а, Центральная,12а-город (ку)(тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 9,429 |
| ## 5187 | ## Центральная ул, 12а, Центральная,12а-офис (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 81,205 |
| # 5188 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 |  |  | # 600,494 |
| ## 5189 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13 (тепло)(ку) | ## Иванов Д.А. |  | ## 19,552 |
| ## 5190 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 561,416 |
| ## 5191 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин (тепло) | ## Фролова С.И. |  | ## 4,062 |
| ## 5192 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" (тепло) (ку) | ## Артемова Н.И. (ИП) |  | ## 1,862 |
| ## 5193 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" пом. 1 (тепло) (ку) | ## Артемов Семен Алексеевич |  | ## 1,862 |
| ## 5194 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-парикмахерская (тепло)(ку) | ## ЖЕМЧУЖИНА ООО |  | ## 11,740 |
| # 5195 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13а |  |  | # 381,151 |
| ## 5196 | ## Центральная ул, 13а, Центральная,13а-Школа N 29 (тепло) | ## Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 29"г.Калуги |  | ## 381,151 |
| # 5197 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 14 |  |  | # 115,423 |
| ## 5198 | ## Центральная ул, 14, Центральная,14 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,423 |
| # 5199 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 16 |  |  | # 115,535 |
| ## 5200 | ## Центральная ул, 16, Центральная,16 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,535 |
| # 5201 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 18 |  |  | # 297,955 |
| ## 5202 | ## Центральная ул, 18, Центральная,18-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 297,955 |
| # 5203 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 20 |  |  | # 546,451 |
| ## 5204 | ## Центральная ул, 20, Центральная,20 аптека (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 13,548 |
| ## 5205 | ## Центральная ул, 20, Центральная,20 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 532,903 |
| 5206 | Кот. Дубрава, д.14 |  |  | 8 833,237 |
| # 5207 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 184 |  |  | # 893,016 |
| ## 5208 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной проднасосная ст (тепло) | ## ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва |  | ## 117,600 |
| ## 5209 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Блок N4 (тепло) | ## ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва |  | ## 192,195 |
| ## 5210 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Контора (тепло) | ## ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва |  | ## 320,486 |
| ## 5211 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" пожарное депо (тепло) | ## ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва |  | ## 134,617 |
| ## 5212 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной"санпропускник (тепло) | ## ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва |  | ## 128,118 |
| # 5213 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1 |  |  | # 124,598 |
| ## 5214 | ## Дубрава ул, 1, Дубрава,1-ж.дом 1959г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 124,598 |
| # 5215 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 10 |  |  | # 485,654 |
| ## 5216 | ## Дубрава ул, 10, Дубрава,10-ж.д.1985г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 485,654 |
| # 5217 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 11 |  |  | # 612,283 |
| ## 5218 | ## Дубрава ул, 11, Дубрава,11-ж.дом 1989г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 612,283 |
| # 5219 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 12 |  |  | # 3 946,624 |
| ## 5220 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12 "общ." гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 165,536 |
| ## 5221 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 97,715 |
| ## 5222 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (тепло)(КУ) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 20,501 |
| ## 5223 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-биб-ка фил. N18 гвс (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 5,300 |
| ## 5224 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-библ.филиал №18от. (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 21,912 |
| ## 5225 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д. 1990г.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 3 101,795 |
| ## 5226 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1990г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 468,009 |
| ## 5227 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1нежилые помещения (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 65,856 |
| # 5228 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 13 |  |  | # 539,715 |
| ## 5229 | ## Дубрава ул, 13, Дубрава,13-ж.дом,1958г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 539,715 |
| # 5230 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1а |  |  | # 23,240 |
| ## 5231 | ## Дубрава ул, 1а, Дубрава,1а-общ.1985г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,280 |
| ## 5232 | ## Дубрава ул, 1а, Дубрава,1а-общ.1985г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 9,960 |
| # 5233 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2 |  |  | # 144,320 |
| ## 5234 | ## Дубрава ул, 2, Дубрава,2-Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 14,575 |
| ## 5235 | ## Дубрава ул, 2, Дубрава,2-ж.дом 1958г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 129,745 |
| # 5236 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2а |  |  | # 426,804 |
| ## 5237 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а- прист. к школе потери (тепло) | ## Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги |  | ## 1,774 |
| ## 5238 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-мастерская (тепло) | ## Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги |  | ## 31,688 |
| ## 5239 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-прист.к школе (тепло) | ## Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги |  | ## 256,896 |
| ## 5240 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-школаN31 (тепло) | ## Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги |  | ## 136,446 |
| # 5241 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3 |  |  | # 129,948 |
| ## 5242 | ## Дубрава ул, 3, Дубрава,3-ж.дом 1958г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 129,948 |
| # 5243 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3а |  |  | # 139,470 |
| ## 5244 | ## Дубрава ул, 3а, Дубрава,3а-ДК"Дубрава" (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 139,470 |
| # 5245 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 4 |  |  | # 129,115 |
| ## 5246 | ## Дубрава ул, 4, Дубрава,4-ж.дом 1958г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 129,115 |
| # 5247 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 6 |  |  | # 247,963 |
| ## 5248 | ## Дубрава ул, 6, Дубрава,6-ж.дом 1965г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 247,963 |
| # 5249 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 7 |  |  | # 330,085 |
| ## 5250 | ## Дубрава ул, 7, Дубрава,7-ж.дом 1968г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 330,085 |
| # 5251 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 8 |  |  | # 313,530 |
| ## 5252 | ## Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,700 |
| ## 5253 | ## Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 312,830 |
| # 5254 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 9 |  |  | # 346,872 |
| ## 5255 | ## Дубрава ул, 9, Дубрава,9-ж.дом 1978г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 328,567 |
| ## 5256 | ## Дубрава ул, 9, ул. Дубрава, д. 9, кв.1 (ку) (тепло) | ## НОВЫЙ ДЕНЬ МБОО |  | ## 18,305 |
| 5257 | Кот. Ипподромная, д.37 |  |  | 450,511 |
| # 5258 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Приокская |  |  | # 450,511 |
| ## 5259 | ## Городской Бор тер, Баня (гвс) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 1,288 |
| ## 5260 | ## Городской Бор тер, Баня (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 22,110 |
| ## 5261 | ## Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница гвс (гвс) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 1,119 |
| ## 5262 | ## Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница от (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 143,684 |
| ## 5263 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 97,431 |
| ## 5264 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) потери в сети гвс | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 12,491 |
| ## 5265 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 164,024 |
| ## 5266 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) потери в сети | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 8,364 |
| 5267 | Кот. Калуга-Бор, д.15А |  |  | 2 923,926 |
| # 5268 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 15а |  |  | # 2 923,926 |
| ## 5269 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Гараж (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 33,782 |
| ## 5270 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 4,346 |
| ## 5271 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 22,263 |
| ## 5272 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 297,975 |
| ## 5273 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2 (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 261,380 |
| ## 5274 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2- (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 421,131 |
| ## 5275 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 567,121 |
| ## 5276 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 9,114 |
| ## 5277 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 14,540 |
| ## 5278 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 1 116,776 |
| ## 5279 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 45,010 |
| ## 5280 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Сушилка (бойлер) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 31,326 |
| ## 5281 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 11,702 |
| ## 5282 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 87,460 |
| 5283 | Кот. Калуга-Бор, д.3 |  |  | 7 613,465 |
| # 5284 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 25а |  |  | # 101,833 |
| ## 5285 | ## Калуга-Бор ул, 25/а, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 2 Назарова Е.А. (ку) (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 40,992 |
| ## 5286 | ## Калуга-Бор ул, 25/а, Калуга-Бор, дача № 25, кв. 1 Володина Н.В. (ку) (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 40,992 |
| ## 5287 | ## Калуга-Бор ул, 25/кв. 1,2, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 2 Назарова Е.А. (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,013 |
| ## 5288 | ## Калуга-Бор ул, 25/кв. 1,2, Калуга-Бор, дача № 25, кв. 1 Володина Н.В. (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 8,836 |
| # 5289 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 |  |  | # 7 211,765 |
| ## 5290 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Гараж Бокс 1 (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 32,718 |
| ## 5291 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 12,254 |
| ## 5292 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 49,463 |
| ## 5293 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мастерские (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 17,672 |
| ## 5294 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 88,224 |
| ## 5295 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 100,074 |
| ## 5296 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 253,984 |
| ## 5297 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 58,500 |
| ## 5298 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" гараж (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 24,686 |
| ## 5299 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 1 889,974 |
| ## 5300 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 513,821 |
| ## 5301 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 2 935,495 |
| ## 5302 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 726,756 |
| ## 5303 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" школа (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 192,469 |
| ## 5304 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор"школа гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 252,564 |
| ## 5305 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 4,489 |
| ## 5306 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 41,297 |
| ## 5307 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 11,135 |
| ## 5308 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сушилка (тепло от гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 6,190 |
| # 5309 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 25 |  |  | # 5,397 |
| ## 5310 | ## Калуга-Бор ул, 25/кв. 3,4, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 3,4 Косарева М.Д. (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,397 |
| # 5311 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30 |  |  | # 220,360 |
| ## 5312 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 102,468 |
| ## 5313 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 8,499 |
| ## 5314 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 102,468 |
| ## 5315 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 6,925 |
| # 5316 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30а |  |  | # 74,110 |
| ## 5317 | ## Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв 2 Демин Владимир Павлович (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 10,066 |
| ## 5318 | ## Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв. 2 Демин Владимир Павлович (ку) (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 64,044 |
| 5319 | Кот. Калужка, д.6А |  |  | 533,848 |
| # 5320 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 6а |  |  | # 107,898 |
| ## 5321 | ## Покровская ул, 10 "Подв.Св.-Ник.80", Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (тепло) |  |  | ## 107,898 |
| # 5322 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 13 |  |  | # 3,367 |
| ## 5323 | ## Калужка ул, 13, Калужка.13 ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,367 |
| # 5324 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 14 |  |  | # 16,478 |
| ## 5325 | ## Калужка ул, 14, Калужка.14 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,478 |
| # 5326 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 18 |  |  | # 21,105 |
| ## 5327 | ## Калужка ул, 18, Калужка.18 2кв.ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,105 |
| # 5328 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 2 |  |  | # 142,856 |
| ## 5329 | ## Калужка ул, 2, Калужка,2,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,856 |
| # 5330 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 4 |  |  | # 142,086 |
| ## 5331 | ## Калужка ул, 4, Калужка,4,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,086 |
| # 5332 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 6 |  |  | # 100,058 |
| ## 5333 | ## Калужка ул, 6, Калужка,6,12кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,058 |
| 5334 | Кот. Кибальчича, д.17А |  |  | 110 714,524 |
| # 5335 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 |  |  | # 8 031,070 |
| ## 5336 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (гвс) | ## Карагинский Павел Сергеевич |  | ## 166,796 |
| ## 5337 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (тепло) (ку) | ## Карагинский Павел Сергеевич |  | ## 6,256 |
| ## 5338 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 474,376 |
| ## 5339 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 винный магазин (тепло)(КУ) | ## Соцков Ф.Э. |  | ## 11,261 |
| ## 5340 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 винный магазин Г (гвс) | ## Соцков Ф.Э. |  | ## 74,825 |
| ## 5341 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (гвс) | ## Горюшкина Вера Александровна |  | ## 23,801 |
| ## 5342 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Горюшкина Вера Александровна |  | ## 4,926 |
| ## 5343 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 6 371,398 |
| ## 5344 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9эт.ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 897,431 |
| # 5345 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 11 |  |  | # 6 125,945 |
| ## 5346 | ## Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 452,403 |
| ## 5347 | ## Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 4 646,372 |
| ## 5348 | ## Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9эт.жил/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 027,170 |
| # 5349 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 13 |  |  | # 7 555,074 |
| ## 5350 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 441,465 |
| ## 5351 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 6 232,651 |
| ## 5352 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 879,987 |
| ## 5353 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-город (тепло) (ку) | ## Максимов Алексей Николаевич |  | ## 0,971 |
| # 5354 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 15 |  |  | # 6 644,504 |
| ## 5355 | ## Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 439,224 |
| ## 5356 | ## Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 265,940 |
| ## 5357 | ## Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9эт.жил.дом от от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 939,340 |
| # 5358 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 17 |  |  | # 511,326 |
| ## 5359 | ## Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа N 46 (гвс) | ## Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги |  | ## 104,716 |
| ## 5360 | ## Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа № 46 (тепло) | ## Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги |  | ## 406,610 |
| # 5361 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 18 |  |  | # 6 194,690 |
| ## 5362 | ## Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 423,256 |
| ## 5363 | ## Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4 670,267 |
| ## 5364 | ## Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 101,167 |
| # 5365 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 19 |  |  | # 2 368,961 |
| ## 5366 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19 МБОУ (тепло) | ## Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги |  | ## 758,292 |
| ## 5367 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 (тепло) | ## Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги |  | ## 157,374 |
| ## 5368 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-МБОУ-46 (гвс) | ## Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги |  | ## 1 322,913 |
| ## 5369 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Теплица школы N 46 (тепло) | ## Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги |  | ## 130,382 |
| # 5370 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 20 |  |  | # 1 815,463 |
| ## 5371 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 75,183 |
| ## 5372 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 279,813 |
| ## 5373 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 311,320 |
| ## 5374 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 132,800 |
| ## 5375 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 16,347 |
| # 5376 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 21 |  |  | # 635,144 |
| ## 5377 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин (тепло) | ## Романова Ольга Александровна |  | ## 59,446 |
| ## 5378 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин гвс | ## Ворожбит Светлана Петровна |  | ## 35,225 |
| ## 5379 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин отопление, 127 | ## Ворожбит Светлана Петровна |  | ## 31,383 |
| ## 5380 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (гвс) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО |  | ## 82,220 |
| ## 5381 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (гвс) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ООО |  | ## 62,859 |
| ## 5382 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО |  | ## 219,559 |
| ## 5383 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ООО |  | ## 144,452 |
| # 5384 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 22 |  |  | # 3 895,066 |
| ## 5385 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 229,100 |
| ## 5386 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 1 Ввод /кв. 37-72/ (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 325,319 |
| ## 5387 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 2 Ввод /кв. 1-36/ (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 337,194 |
| ## 5388 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 3 003,453 |
| # 5389 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 23 |  |  | # 1 036,317 |
| ## 5390 | ## Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23 поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 879,862 |
| ## 5391 | ## Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23-поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 156,455 |
| # 5392 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 24 |  |  | # 3 385,149 |
| ## 5393 | ## Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 113,737 |
| ## 5394 | ## Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 777,056 |
| ## 5395 | ## Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 494,356 |
| # 5396 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 25 |  |  | # 152,090 |
| ## 5397 | ## Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25 потери (тепло) | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 9,331 |
| ## 5398 | ## Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25-"Копейка Девелопмент" (тепло) | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 142,759 |
| # 5399 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 26 |  |  | # 3 839,098 |
| ## 5400 | ## Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 113,412 |
| ## 5401 | ## Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 3 301,632 |
| ## 5402 | ## Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5эт.жил.дои от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 424,054 |
| # 5403 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 3 |  |  | # 6 452,913 |
| ## 5404 | ## Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 415,998 |
| ## 5405 | ## Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 034,832 |
| ## 5406 | ## Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 992,250 |
| ## 5407 | ## Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (гвс) (ку) | ## Аршинов Александр Сергеевич |  | ## 4,268 |
| ## 5408 | ## Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (тепло) (ку) | ## Аршинов Александр Сергеевич |  | ## 5,565 |
| # 5409 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 4 |  |  | # 6 423,011 |
| ## 5410 | ## Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 387,674 |
| ## 5411 | ## Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 103,713 |
| ## 5412 | ## Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 931,624 |
| # 5413 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 5 |  |  | # 6 961,931 |
| ## 5414 | ## Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 441,465 |
| ## 5415 | ## Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 509,313 |
| ## 5416 | ## Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 011,153 |
| # 5417 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 7 |  |  | # 6 932,343 |
| ## 5418 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 474,376 |
| ## 5419 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 538,613 |
| ## 5420 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 918,241 |
| ## 5421 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,113 |
| # 5422 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 9 |  |  | # 2 001,858 |
| ## 5423 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 109,812 |
| ## 5424 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (гвс) | ## Кузьмин Сергей Александрович |  | ## 17,367 |
| ## 5425 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Кузьмин Сергей Александрович |  | ## 5,233 |
| ## 5426 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 531,825 |
| ## 5427 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5эт.жил.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 337,621 |
| # 5428 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 11 |  |  | # 184,580 |
| ## 5429 | ## Кубяка пер., 11, пер.Кубяка д.11 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 184,580 |
| # 5430 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 5 |  |  | # 126,570 |
| ## 5431 | ## Кубяка пер., 5, пер.Кубяка д.5 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 126,570 |
| # 5432 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 6 |  |  | # 12,558 |
| ## 5433 | ## Кубяка пер., 6, пер.Кубяка д.6 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 12,558 |
| # 5434 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 7 |  |  | # 105,060 |
| ## 5435 | ## Кубяка пер., 7, пер.Кубяка д.7 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 105,060 |
| # 5436 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 9 |  |  | # 57,573 |
| ## 5437 | ## Кубяка пер., 9, пер.Кубяка д.9 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 57,573 |
| # 5438 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 |  |  | # 2 081,719 |
| ## 5439 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д./дом(хозкорпус) (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 233,030 |
| ## 5440 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 858,086 |
| ## 5441 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-мастерские (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 11,627 |
| ## 5442 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-хозкорпус (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 50,403 |
| ## 5443 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 гл.корпус (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 843,314 |
| ## 5444 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 -спортзал (гвс) | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | ## 18,155 |
| ## 5445 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 спортзал (тепло) | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | ## 67,104 |
| # 5446 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 10 |  |  | # 8 342,358 |
| ## 5447 | ## Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 417,402 |
| ## 5448 | ## Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 913,818 |
| ## 5449 | ## Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 7 011,138 |
| # 5450 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 12 |  |  | # 7 099,583 |
| ## 5451 | ## Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 424,510 |
| ## 5452 | ## Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 667,220 |
| ## 5453 | ## Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 007,853 |
| # 5454 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 14 |  |  | # 6 694,812 |
| ## 5455 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 410,888 |
| ## 5456 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5 239,932 |
| ## 5457 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 028,105 |
| ## 5458 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-пункт проката (тепло)(ку) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 8,711 |
| ## 5459 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14, пом. 146 (ку) (тепло) | ## Сокол Д.А. |  | ## 7,176 |
| # 5460 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 16 |  |  | # 3 069,396 |
| ## 5461 | ## Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 114,004 |
| ## 5462 | ## Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 612,210 |
| ## 5463 | ## Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9эт.ж.д.от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 343,182 |
| # 5464 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 7 |  |  | # 1 978,362 |
| ## 5465 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 1 266,679 |
| ## 5466 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 469,570 |
| ## 5467 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 4,908 |
| ## 5468 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 237,205 |
| 5469 | Кот. Кирова, д.67А |  |  | 57 318,223 |
| # 5470 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 |  |  | # 3 952,046 |
| ## 5471 | ## Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. гвс | ## Головашкина Е.Г. |  | ## 1,067 |
| ## 5472 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 513,893 |
| ## 5473 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - 1 очередь (КР на СОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 144,527 |
| ## 5474 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - блок В (КР на СОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 144,527 |
| ## 5475 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 2 счетчик кухня предс. правления (гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 10,650 |
| ## 5476 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 1 счетчик Кухня (гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 35,145 |
| ## 5477 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 3 сч сан. узел правый(гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 60,702 |
| ## 5478 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 4 сч сан. узел левый(гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 41,535 |
| # 5479 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 |  |  | # 540,709 |
| ## 5480 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова 147 корп.1,ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 503,988 |
| ## 5481 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 30,361 |
| ## 5482 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова,147,корп.1 офис МТС (гвс) | ## МТС ПАО |  | ## 6,360 |
| # 5483 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 43 |  |  | # 971,264 |
| ## 5484 | ## Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 1 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 398,216 |
| ## 5485 | ## Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 2 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 573,048 |
| # 5486 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 |  |  | # 43,548 |
| ## 5487 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 Дюжинова Т.Е. (тепло) | ## Дюжинова Т.Е. (ИП) |  | ## 3,584 |
| ## 5488 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 маг."Мир природы" (тепло) | ## Предприниматель Федина Ю.В. |  | ## 7,655 |
| ## 5489 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 ООО"Кедр-1" (тепло) | ## Кедр-1 (ООО") |  | ## 6,202 |
| ## 5490 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 помещение (тепло) | ## Шевченко Э.Е. |  | ## 7,265 |
| ## 5491 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 худож.мастерская (тепло) | ## Лондарев Александр Александрович |  | ## 5,812 |
| ## 5492 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16,Музей рем.архит.быта (тепло) | ## ННУК "Музей ремесла,архитектуры и быта" |  | ## 13,030 |
| # 5493 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 |  |  | # 7 349,506 |
| ## 5494 | ## Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5 552,368 |
| ## 5495 | ## Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1 028,685 |
| ## 5496 | ## Кирова ул, 47, Кирова 47,Кристалл-Изумруд от (тепло)(ку) | ## КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО |  | ## 16,708 |
| ## 5497 | ## Кирова ул, 47, Кирова ул, 47, Кирова ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 505,969 |
| ## 5498 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин гвс (гвс) | ## КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО |  | ## 13,778 |
| ## 5499 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин от (тепло)(ку) | ## КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО |  | ## 31,245 |
| ## 5500 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет гвс (гвс) | ## Сидоренкова Татьяна Васильевна |  | ## 16,708 |
| ## 5501 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет от (тепло)(ку) | ## Сидоренкова Татьяна Васильевна |  | ## 3,540 |
| ## 5502 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс (гвс) | ## Сюрин Сергей Иванович |  | ## 5,078 |
| ## 5503 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" от (тепло)(ку) | ## Сюрин Сергей Иванович |  | ## 8,853 |
| ## 5504 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Романова Н.Л. |  | ## 22,994 |
| ## 5505 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин от (тепло)(ку) | ## Сюрин Александр Сергеевич |  | ## 8,769 |
| ## 5506 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47, промтоварный магазин гвс (гвс) | ## Сюрин Александр Сергеевич |  | ## 4,507 |
| ## 5507 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47,Кристалл-Изумруд гвс (гвс) | ## КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО |  | ## 29,828 |
| ## 5508 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47,магазин (тепло)(ку) | ## Макеева Наталья Алексеевна |  | ## 7,711 |
| ## 5509 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (гвс) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 1,067 |
| ## 5510 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (тепло)(ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 9,290 |
| ## 5511 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 нежилое помещение № 4 б (гвс) | ## Газпромбанк ( Акционерное общество) |  | ## 11,451 |
| ## 5512 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 нежилое помещение № 4 б (гвс) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 4,191 |
| ## 5513 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 а (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 6,328 |
| ## 5514 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 б (тепло)(ку) | ## Газпромбанк ( Акционерное общество) |  | ## 14,273 |
| ## 5515 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 б (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 29,090 |
| ## 5516 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47,Калугалифтремстрой (тепло)(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 2,789 |
| ## 5517 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин гвс (гвс) | ## Зарубина Елена Александровна |  | ## 7,542 |
| ## 5518 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин от (тепло)(ку) | ## Зарубина Елена Александровна |  | ## 6,744 |
| # 5519 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57 |  |  | # 276,548 |
| ## 5520 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (тепло) норм | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 128,663 |
| ## 5521 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (гвс) норм | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 118,152 |
| ## 5522 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери (тепло) норм | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 15,660 |
| ## 5523 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери гвс (гвс) НОРМ | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 14,073 |
| # 5524 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57в |  |  | # 186,571 |
| ## 5525 | ## Кирова ул, 57в, Кирова,57в , нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Костюченкова Валентина Ильинична |  | ## 5,509 |
| ## 5526 | ## Кирова ул, 57в, Кирова,57в(ж.дом) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 181,062 |
| # 5527 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 |  |  | # 3 408,673 |
| ## 5528 | ## Кирова ул, 59, Кирова 59, помещение 63 ( тепло ) ( ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 6,276 |
| ## 5529 | ## Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 599,149 |
| ## 5530 | ## Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 565,580 |
| ## 5531 | ## Кирова ул, 59, Кирова ул, 59, Кирова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 187,650 |
| ## 5532 | ## Кирова ул, 59, Кирова,59 кв.1 офис (тепло) (ку) | ## Игнатов Владимир Викторович |  | ## 11,985 |
| ## 5533 | ## Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары" т (тепло) (ку) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 12,399 |
| ## 5534 | ## Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары"гв (гвс) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 25,634 |
| # 5535 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59, Корпус 1 |  |  | # 760,302 |
| ## 5536 | ## Кирова ул, 59/1, Офисн.зд. ул.Кирова,59/1 потери гвс (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 3,201 |
| ## 5537 | ## Кирова ул, 59/1, Офисное зд. Кирова,59/1 потери от. (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 7,261 |
| ## 5538 | ## Кирова ул, 59/1, Офисное здание по ул.Кирова,59/1 (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 435,606 |
| ## 5539 | ## Кирова ул, 59/1, Офисное здание ул.Кирова,59/1 (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 314,234 |
| # 5540 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 61 |  |  | # 71,316 |
| ## 5541 | ## Кирова ул, 61, Кирова,61 нежилое помещение (тепло) | ## Соцкова Дарья Эдуардовна |  | ## 31,203 |
| ## 5542 | ## Кирова ул, 61, Кирова,61 офис (тепло) | ## Иванчева Светлана Викторовна |  | ## 15,112 |
| ## 5543 | ## Кирова ул, 61, Кирова,61,магазин "Сезон" (тепло) | ## Черныш Юлия Викторовна |  | ## 25,001 |
| # 5544 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 63 |  |  | # 1 522,784 |
| ## 5545 | ## Кирова ул, 63, кирова 63, офисн.центр потери от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 6,194 |
| ## 5546 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк гвс Счетчик №1 (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 218,623 |
| ## 5547 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 241,013 |
| ## 5548 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 1,785 |
| ## 5549 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери ГВС (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 2,510 |
| ## 5550 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 2,914 |
| ## 5551 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери ГВС (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 4,100 |
| ## 5552 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 офисный центр гвс Счетчик № 1 (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 226,749 |
| ## 5553 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия гвс Счетчик № 2 (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 434,559 |
| ## 5554 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 95,084 |
| ## 5555 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от потери (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 2,235 |
| ## 5556 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 Пицерия потери гвс (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 5,260 |
| ## 5557 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63,офисный центр от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 281,758 |
| # 5558 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67 |  |  | # 2 675,779 |
| ## 5559 | ## Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 131,049 |
| ## 5560 | ## Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 361,813 |
| ## 5561 | ## Кирова ул, 67, Кирова ул, 67, Кирова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 112,053 |
| ## 5562 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67 офис гвс (гвс) | ## Камин-Классик |  | ## 10,988 |
| ## 5563 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67 офисное помещение гвс (гвс) | ## Камин-Софт ООО |  | ## 11,990 |
| ## 5564 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 1, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Камин-Классик |  | ## 20,588 |
| ## 5565 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом (тепло)(ку) | ## Камин-Софт ООО |  | ## 19,985 |
| ## 5566 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Камин-Классик |  | ## 7,313 |
| # 5567 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67а |  |  | # 32,085 |
| ## 5568 | ## Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Бригантина" (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 4,584 |
| ## 5569 | ## Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Ткани" (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 27,501 |
| # 5570 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69 |  |  | # 602,308 |
| ## 5571 | ## Ленина ул, 69, Ленина,69(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 335,475 |
| ## 5572 | ## Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 гвс (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 111,083 |
| ## 5573 | ## Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 от (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 155,750 |
| # 5574 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69а |  |  | # 862,044 |
| ## 5575 | ## Ленина ул, 69а, Ленина,69а д/с НСП "Аистенок" (гвс) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 653,459 |
| ## 5576 | ## Ленина ул, 69а, Ленина,69а Д/с НСП "Аистенок" (тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 208,585 |
| # 5577 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73 |  |  | # 630,432 |
| ## 5578 | ## Ленина ул, 73, Ленина,73 Гараж (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 56,447 |
| ## 5579 | ## Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 299,600 |
| ## 5580 | ## Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 274,385 |
| # 5581 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73, Корпус 1 |  |  | # 466,907 |
| ## 5582 | ## Ленина ул, 73/1, Ленина,73,корп.1 салон-пар."Валери" (тепло)(ку) | ## Уриханян Л.В. |  | ## 4,991 |
| ## 5583 | ## Ленина ул, 73/1, Ленина,73к1 ж.д ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 461,916 |
| # 5584 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 |  |  | # 582,326 |
| ## 5585 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 нежилое помещение (тепло) | ## ЕвроСтандарт (ООО) |  | ## 216,761 |
| ## 5586 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 УНП,УБЭП (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 143,829 |
| ## 5587 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д. 75/33, неж. пом. (тепло) | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 115,871 |
| ## 5588 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 Лига-3 (тепло) | ## Лига-3 (ООО) |  | ## 83,794 |
| ## 5589 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. (тепло) | ## ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП ДИД ФГУП |  | ## 8,576 |
| ## 5590 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. (тепло) | ## ДОМ КУПЦА ООО |  | ## 13,495 |
| # 5591 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 |  |  | # 563,773 |
| ## 5592 | ## Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-индивидуальное отопление | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 0,483 |
| ## 5593 | ## Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-центральное отопление | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 485,037 |
| ## 5594 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142 помещение N1,2 (тепло)(ку) | ## Красненко Д.С. |  | ## 9,604 |
| ## 5595 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## САФИ АРСАЛАХ ГАРИБИЯР |  | ## 9,758 |
| ## 5596 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, неж. пом. 1 (тепло) (ку) | ## Бабкина Татьяна Ивановна |  | ## 12,278 |
| ## 5597 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин) Кецлах О..В. (тепло) (ку) | ## Кецлах Олег Владимирович |  | ## 4,152 |
| ## 5598 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин); Терноуцкая О.А.Т (тепло) (ку) | ## Андрущенко Юлия Александровна |  | ## 1,384 |
| ## 5599 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин); Терноуцкая О.А.Т (тепло) (ку) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 4,152 |
| ## 5600 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 11 (тепло) (ку) | ## Кокина Татьяна Алексеевна |  | ## 17,675 |
| ## 5601 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д142 пом. 1-5 Конюхова В.В. (тепло)(ку) | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | ## 9,527 |
| ## 5602 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д142,неж.пом. (кв. 6 магазин "Хочу") (тепло)(КУ) | ## Вожлакова А.В. |  | ## 9,723 |
| # 5603 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 144 |  |  | # 312,639 |
| ## 5604 | ## Суворова ул, 144, Суворова,144 (тепло)(ку) | ## НПФ КАМИН-ПЛЮС ООО |  | ## 18,998 |
| ## 5605 | ## Суворова ул, 144, Суворова,144 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 285,418 |
| ## 5606 | ## Суворова ул, 144, Суворова,д.144, кв.39 (тепло) | ## Соколов Константин Витальевич |  | ## 4,269 |
| ## 5607 | ## Суворова ул, 144, Суворова,д.144, кв.39 (тепло) | ## Соколова В.М. |  | ## 3,954 |
| # 5608 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 |  |  | # 684,030 |
| ## 5609 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова ул, 154/1, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Данилова Ангелина Валерьевна |  | ## 6,589 |
| ## 5610 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 магазин (тепло)(ку) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 16,080 |
| ## 5611 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 (ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 568,502 |
| ## 5612 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.1 неж.офисное помещение (ку) (тепло) | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | ## 4,461 |
| ## 5613 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.2 неж.офисное помещение (ку) (тепло) | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | ## 8,596 |
| ## 5614 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Давыдова Яна Сергеевна |  | ## 15,279 |
| ## 5615 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 помещение №6 (тепло) (ку) | ## Петров Е.И. |  | ## 9,134 |
| ## 5616 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв,50 (тепло)(ку) | ## Куценко Е,В. |  | ## 6,288 |
| ## 5617 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв.35 (тепло)(ку) | ## Куценко Е,В. |  | ## 6,345 |
| ## 5618 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | ## Куценко Е,В. |  | ## 6,503 |
| ## 5619 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 неж. пом. № 20 (тепло)(ку) | ## Оганесян Гоар Владимировна |  | ## 4,327 |
| ## 5620 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | ## Козлова Г.И. |  | ## 9,312 |
| ## 5621 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 6,727 |
| ## 5622 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 парикм."Вероника +" (тепло)(ку) | ## Апросина В.П. |  | ## 4,528 |
| ## 5623 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 6,929 |
| ## 5624 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 Шведов М.Ю, (тепло)(ку) | ## Шведов Михаил Юрьевич |  | ## 4,430 |
| # 5625 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 |  |  | # 5 102,034 |
| ## 5626 | ## Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 4 029,640 |
| ## 5627 | ## Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 620,190 |
| ## 5628 | ## Суворова ул, 158, Суворова ул, 158, Суворова ул, 158 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 184,521 |
| ## 5629 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 гвс (гвс) | ## Аксенова М.В. |  | ## 13,780 |
| ## 5630 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 от (тепло)(ку) | ## Аксенова М.В. |  | ## 13,779 |
| ## 5631 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 (гвс) | ## Аксенова М.В. |  | ## 79,493 |
| ## 5632 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 от (тепло)(ку) | ## Аксенова М.В. |  | ## 8,726 |
| ## 5633 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 магазин "Латория" (тепло)(ку) | ## Филатов Игорь Анатольевич |  | ## 11,294 |
| ## 5634 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг. промтоваров (гвс) | ## Заец А.В. |  | ## 25,634 |
| ## 5635 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг.промтоваров (тепло)(ку) | ## Заец А.В. |  | ## 9,248 |
| ## 5636 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (гвс) | ## Смагин Николай Владимирович |  | ## 9,683 |
| ## 5637 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (тепло)(ку) | ## Смагин Николай Владимирович |  | ## 9,156 |
| ## 5638 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин сантехники (гвс) |  |  | ## 7,995 |
| ## 5639 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин сантехники (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 17,100 |
| ## 5640 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158,кв.23, промтоварный маг. (тепло)(ку) | ## Колбовская И.В. |  | ## 6,858 |
| ## 5641 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (гвс) | ## Кусакина Т.В. |  | ## 47,807 |
| ## 5642 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (тепло)(ку) | ## Кусакина Т.В. |  | ## 7,130 |
| # 5643 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 160 |  |  | # 10 856,877 |
| ## 5644 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160 оф.N3 ООО СК"Гранит" (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 187,073 |
| ## 5645 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 116,512 |
| ## 5646 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 30,956 |
| ## 5647 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян В.В." (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 60,124 |
| ## 5648 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян"В.В. (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 15,970 |
| ## 5649 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160оф.N3 ООО СК"Гранит" от (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 49,688 |
| ## 5650 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (гвс) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 18,921 |
| ## 5651 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (тепло) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 6,790 |
| ## 5652 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 1-ый подъезд 7-ми этаж.ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 315,080 |
| ## 5653 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 2-ой подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 315,400 |
| ## 5654 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 3-ий подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 330,470 |
| ## 5655 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 4-ый подъезд ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 357,133 |
| ## 5656 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 8 824,345 |
| ## 5657 | ## Суворова ул, 160, Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 228,415 |
| # 5658 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 |  |  | # 1 665,488 |
| ## 5659 | ## Суворова ул, 151, Суворова 151ж.д.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 1 565,236 |
| ## 5660 | ## Суворова ул, 151, Суворова ул, 151, Суворова ул, 151 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 100,252 |
| # 5661 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156а |  |  | # 1 607,635 |
| ## 5662 | ## Суворова ул, 156а, Суворова,156"А" Общежитие от (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 256,244 |
| ## 5663 | ## Суворова ул, 156а, Суворова,156"А"Общежитие гвс (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 1 351,391 |
| # 5664 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156б |  |  | # 2 294,202 |
| ## 5665 | ## Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б" Общежитие от (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 266,548 |
| ## 5666 | ## Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б"Общежитие гвс (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 2 027,654 |
| # 5667 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 1 |  |  | # 134,195 |
| ## 5668 | ## Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис N1 в г.Калуга (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 132,059 |
| ## 5669 | ## Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис № 1 потери (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 2,136 |
| # 5670 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 |  |  | # 579,565 |
| ## 5671 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,1(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 478,352 |
| ## 5672 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 нежилое помещение (тепло)КУ) | ## Михайличенко Т.В. |  | ## 4,956 |
| ## 5673 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 продовольств. магазин (тепло)(КУ) | ## Ковальчук Александр Анатольевич |  | ## 9,331 |
| ## 5674 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 82, неж. пом. магазин (тепло) (КУ) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 9,100 |
| ## 5675 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 84, неж. пом. магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Трошин И.В. |  | ## 12,243 |
| ## 5676 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 85, магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Ваничкина Л.И. |  | ## 9,646 |
| ## 5677 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 86, кондитерский магазин (тепло)(КУ) | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | ## 4,991 |
| ## 5678 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 87 магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 7,021 |
| ## 5679 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв.1-3. неж. пом. на 1 эт. магазин "GIPFEL" (тепло)(КУ) | ## Ф.л.Ашуров Р.А. |  | ## 5,138 |
| ## 5680 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, неж. пом. на 1 этаже (тепло)(КУ) | ## Комарова С.И. |  | ## 12,012 |
| ## 5681 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.81 неж. пом. (тепло)(КУ) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 10,059 |
| ## 5682 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.83 неж. пом., магазин (тепло)(КУ) | ## Бородинова Светлана Петровна |  | ## 9,744 |
| ## 5683 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,пом.N5 маг.промт. (тепло)(КУ) | ## Лысенко Наталья Викторовна |  | ## 6,972 |
| # 5684 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 |  |  | # 582,981 |
| ## 5685 | ## Победы пл, 2, пл. Победы, д.2, пом 2 магазин (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 9,730 |
| ## 5686 | ## Победы пл, 2, пл.Победы, д.2, пом. 89 (тепло) (ку) | ## Гукасян Альберт Айказович |  | ## 25,130 |
| ## 5687 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,2(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 497,833 |
| ## 5688 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 маг.прод.товаров (тепло) (ку) | ## Степанова Алла Анатольевна |  | ## 5,075 |
| ## 5689 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин кв. 84 пром.тов. (тепло) (ку) | ## Казарян Левон Генрикович |  | ## 9,548 |
| ## 5690 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин пом. 82 (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 6,902 |
| ## 5691 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 парикмах.салон (тепло)(ку) | ## Романова Валентина Григорьевна |  | ## 6,804 |
| ## 5692 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение 22 (тепло) (ку) | ## Карякин Андрей Борисович |  | ## 6,874 |
| ## 5693 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение № 87 (тепло) (ку) | ## Носова Елена Анатольевна |  | ## 4,907 |
| ## 5694 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2,пом.86,офис (тепло)(ку) | ## Денисова Н.П. |  | ## 5,124 |
| ## 5695 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2/пом. 1/магазин (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 5,054 |
| # 5696 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 3 |  |  | # 427,903 |
| ## 5697 | ## Победы пл, 3, пл.Победы,3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 427,903 |
| # 5698 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 4 |  |  | # 425,439 |
| ## 5699 | ## Победы пл, 4, пл.Победы,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Семочкина Наталия Дмитриевна |  | ## 7,616 |
| ## 5700 | ## Победы пл, 4, пл.Победы,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 417,823 |
| # 5701 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 5 |  |  | # 425,666 |
| ## 5702 | ## Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 магазин (тепло)(ку) | ## Дьяченко Анастасия Дмитриевна |  | ## 7,120 |
| ## 5703 | ## Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 офис (тепло)(ку) | ## Вазгис Р.Р. |  | ## 6,637 |
| ## 5704 | ## Победы пл, 5, площадь Победы,5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 411,909 |
| # 5705 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 |  |  | # 587,496 |
| ## 5706 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,7 офисное неж.помещ. (тепло) (ку) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 9,513 |
| ## 5707 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,7 помещение 85 (тепло) ( ку) | ## Московченко Евгений Геннадьевич |  | ## 6,657 |
| ## 5708 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,7(ж.дом) (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 506,870 |
| ## 5709 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" (тепло) (ку) | ## Маркарян Л.А. |  | ## 6,874 |
| ## 5710 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин (тепло) (ку) | ## Сафронова М.В |  | ## 5,201 |
| ## 5711 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин непрод.тов. (тепло) (ку) | ## Катюшенко С.А. |  | ## 6,923 |
| ## 5712 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин промтовары (тепло)(КУ) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 9,233 |
| ## 5713 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 салон красоты "Юг" (тепло) (ку) | ## Гулюкина Ю.А. |  | ## 4,774 |
| ## 5714 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,кв.1 нежилое помещ. (тепло)( ку) | ## Золотухина Р.И. |  | ## 9,793 |
| ## 5715 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Войде Людмила Сергеевна |  | ## 5,124 |
| ## 5716 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение 41 (тепло)(ку) | ## Пугачева Лариса Александровна |  | ## 9,548 |
| ## 5717 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение62 (тепло)(ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 6,986 |
| # 5718 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 174 |  |  | # 305,529 |
| ## 5719 | ## Суворова ул, 174, Суворова,174, нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 6,608 |
| ## 5720 | ## Суворова ул, 174, Суворова,174(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 298,921 |
| # 5721 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 182 |  |  | # 123,686 |
| ## 5722 | ## Суворова ул, 182, Суворова,182 магазин "Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 123,686 |
| # 5723 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 186 |  |  | # 166,217 |
| ## 5724 | ## Суворова ул, 186, Суворова,186-ателье проката (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 166,217 |
| # 5725 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6 |  |  | # 610,006 |
| ## 5726 | ## Теренинский пер, 6, пер.Теренинский,6 офис (тепло) | ## КАМИН ООО |  | ## 30,031 |
| ## 5727 | ## Теренинский пер, 6, пер.Теренинский,6 офис гвс (гвс) | ## КАМИН ООО |  | ## 12,720 |
| ## 5728 | ## Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (гвс) | ## Профессионал (ООО УПК) |  | ## 259,574 |
| ## 5729 | ## Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (тепло) | ## Профессионал (ООО УПК) |  | ## 307,681 |
| # 5730 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6а |  |  | # 791,958 |
| ## 5731 | ## Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 524,133 |
| ## 5732 | ## Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 173,578 |
| ## 5733 | ## Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 94,247 |
| # 5734 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 |  |  | # 3 547,070 |
| ## 5735 | ## Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.гвс. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 245,787 |
| ## 5736 | ## Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,515 |
| ## 5737 | ## Теренинский пер, 8, пер.Теренинский,8 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Моисеенко Татьяна Александровна |  | ## 2,522 |
| ## 5738 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 44,414 |
| ## 5739 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв 1/офис (гвс) | ## Низяев Олег Евгеньевич |  | ## 2,244 |
| ## 5740 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв. 1/офис (тепло) (ку) | ## Низяев Олег Евгеньевич |  | ## 4,588 |
| # 5741 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 |  |  | # 588,686 |
| ## 5742 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 офис (тепло) (ку) Зотов | ## Зотов Николай Дмитриевич |  | ## 9,086 |
| ## 5743 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 помещение 43 (тепло)(ку) | ## Блохина К.М. |  | ## 7,350 |
| ## 5744 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,20(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 549,108 |
| ## 5745 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,д.20,кв.62 (тепло) (ку) | ## Чугунов Олег Вячеславович |  | ## 7,434 |
| ## 5746 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, помещение 42 (тепло)(ку) | ## Ерохина Т.В. |  | ## 9,184 |
| ## 5747 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, промт.магазин (тепло)(ку) | ## Тапырик Александр Эдуардович |  | ## 6,524 |
| 5759 | Кот. Кожедуба, д.11; (КАЛТУ) |  |  | 4 570,990 |
| # 5760 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Кожедуба. ул, № 2 |  |  | # 15,340 |
| ## 5761 | ## Кожедуба ул, 2, Кожедуба,2 -продукты (тепло) | ## Старостин А.А. |  | ## 15,340 |
| # 5762 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 1 |  |  | # 3 009,408 |
| ## 5763 | ## Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 150,153 |
| ## 5764 | ## Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д. 1991г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 2 348,110 |
| ## 5765 | ## Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д.1991г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 511,145 |
| # 5766 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 20 |  |  | # 296,417 |
| ## 5767 | ## Курсантов ул, 20 "Парашютный клуб", Курсантов-учеб.кор. д.20, стр.21 -параш.клуб (тепло) | ## МБУ "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" |  | ## 296,417 |
| # 5768 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 3 |  |  | # 14,896 |
| ## 5769 | ## Курсантов ул, 3, Курсантов ул, 3 ж.д. | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,896 |
| # 5770 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 5 |  |  | # 307,562 |
| ## 5771 | ## Курсантов ул, 5, Курсантов,5-ж/д 1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 302,882 |
| ## 5772 | ## Курсантов ул, 5, Курсантов,5-ж/д, кв.9 1959г. (ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 4,680 |
| # 5773 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 6 |  |  | # 576,641 |
| ## 5774 | ## Курсантов ул, 6, Курсантов,6-ж/д 1987г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 576,641 |
| # 5775 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 7 |  |  | # 332,038 |
| ## 5776 | ## Курсантов ул, 7, Курсантов,7-ж.д,1986г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 332,038 |
| # 5777 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 9 |  |  | # 18,688 |
| ## 5778 | ## Курсантов ул, 9 "Мухортов В. 632", Курсантов ч.дом Мухортов (гвс)*** | ## Мухортов В.А.(жилой дом) |  | ## 12,345 |
| ## 5779 | ## Курсантов ул, 9 "Мухортов В. 632", Курсантов-ч.дом от. (тепло)(ку)*** | ## Мухортов В.А.(жилой дом) |  | ## 6,343 |
| 5780 | Кот. Кропоткина, д.4А |  |  | 2 750,682 |
| # 5781 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баженова ул, № 1 |  |  | # 401,880 |
| ## 5782 | ## Баженова ул, 1, Баженова,1 концертный зал (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 258,316 |
| ## 5783 | ## Баженова ул, 1, Баженова,1 концертный зал (тепло) | ## СТРОЙТРАСТ ООО |  | ## 143,564 |
| # 5784 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 2 |  |  | # 383,644 |
| ## 5785 | ## Карпова ул, 2, Карпова,2 Гаражи (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 92,114 |
| ## 5786 | ## Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенком. (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 166,878 |
| ## 5787 | ## Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенкомат (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 124,652 |
| # 5788 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 4 |  |  | # 208,141 |
| ## 5789 | ## Карпова ул, 4, Карпова,4 админ.здание (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 155,700 |
| ## 5790 | ## Карпова ул, 4, Карпова,4 потери (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 0,712 |
| ## 5791 | ## Карпова ул, 4, Карпова,4,складск.пом. (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 19,893 |
| ## 5792 | ## Карпова ул, 4, Карпова.4 Склады (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 31,836 |
| # 5793 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кропоткина ул, № 4 |  |  | # 144,601 |
| ## 5794 | ## Кропоткина ул, 4, Кропоткина,4 нежилое здание (тепло) | ## Бармашов Анатолий Анатольевич |  | ## 144,601 |
| # 5795 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 10 |  |  | # 281,922 |
| ## 5796 | ## Марата ул, 10, Марата,10 Дом печати (тепло) | ## Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" |  | ## 280,810 |
| ## 5797 | ## Марата ул, 10, Марата,10, потери (тепло) | ## Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" |  | ## 1,112 |
| # 5798 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 8 |  |  | # 73,522 |
| ## 5799 | ## Марата ул, 8, Марата,8 В/ч 41650 (тепло) | ## В/Ч 41650 |  | ## 73,522 |
| # 5800 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 |  |  | # 797,572 |
| ## 5801 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Ст.Торг,5 офис (тепло) | ## Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |  | ## 41,189 |
| ## 5802 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг 5 стр.3 гараж (тепло) | ## Приокское управление Ростехнадзора |  | ## 23,534 |
| ## 5803 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 админ.здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 483,402 |
| ## 5804 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис (тепло) | ## Калужское УФАС России |  | ## 12,253 |
| ## 5805 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис 8 (тепло) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 12,433 |
| ## 5806 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 помещение №1 (тепло) | ## Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |  | ## 49,822 |
| ## 5807 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 стр.6 гараж (тепло) | ## Приокское управление Ростехнадзора |  | ## 59,617 |
| ## 5808 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 УФАС (тепло) | ## Калужское УФАС России |  | ## 50,627 |
| ## 5809 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 Фонд имущества Калуж.о (тепло) | ## БСУ "Фонд имущества Калужской области" |  | ## 17,244 |
| ## 5810 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг.5 пом.4 (тепло) | ## Калужская областная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" |  | ## 37,300 |
| ## 5811 | ## Старый Торг пл, 5, Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис, помещ.10 (тепло) | ## ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" |  | ## 10,151 |
| # 5812 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 6 |  |  | # 63,227 |
| ## 5813 | ## Старый Торг пл, 6, пл.Старый Торг,6 Прокуратура Калужской области (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 63,227 |
| # 5814 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 7 |  |  | # 309,230 |
| ## 5815 | ## Старый Торг пл, 7, пл.Старый Торг,7,фельдъегерская служба (тепло) | ## Отдел государственной Фельдъегерской службы в г.Калуге |  | ## 27,981 |
| ## 5816 | ## Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, глав. почтамт потери (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 14,523 |
| ## 5817 | ## Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, Почтамт (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 164,371 |
| ## 5818 | ## Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, пристройка (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 102,355 |
| # 5819 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 4 |  |  | # 86,943 |
| ## 5820 | ## Марата ул, 4, Марата,4 Храм в честь Покрова Св.Богород (тепло) | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 86,943 |
| 5821 | Кот. Кубяка, д.3А |  |  | 76 649,202 |
| # 5822 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1 |  |  | # 6 448,541 |
| ## 5823 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 учебный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 360,074 |
| ## 5824 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 Общ.бытовой корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 234,396 |
| ## 5825 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 4 603,068 |
| ## 5826 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 408,573 |
| ## 5827 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 переход (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 8,099 |
| ## 5828 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 столовая (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 834,331 |
| # 5829 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1, Корпус 1 |  |  | # 3 028,841 |
| ## 5830 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 1 878,422 |
| ## 5831 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 229,491 |
| ## 5832 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1-башня (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 48,389 |
| ## 5833 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.д. (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 540,015 |
| ## 5834 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.дом (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 227,361 |
| ## 5835 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-склад (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 105,163 |
| # 5836 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 10 |  |  | # 611,549 |
| ## 5837 | ## Кубяка ул, 10, Кубяка ул, 10, опс № 12 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 14,953 |
| ## 5838 | ## Кубяка ул, 10, Кубяка,10 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 583,081 |
| ## 5839 | ## Кубяка ул, 10, Кубяка,10 магазин на первом этаже ж.д. (ку) (тепло) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 13,515 |
| # 5840 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 11 |  |  | # 414,280 |
| ## 5841 | ## Кубяка ул, 11, Кубяка,11 ж/дом-70 кв ЖЭУ-16 (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 414,280 |
| # 5842 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 12 |  |  | # 654,180 |
| ## 5843 | ## Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ДПК"Фортуна" (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 14,942 |
| ## 5844 | ## Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 639,238 |
| # 5845 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 13 |  |  | # 456,849 |
| ## 5846 | ## Кубяка ул, 13, Кубяка,13 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 456,849 |
| # 5847 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 14 |  |  | # 475,240 |
| ## 5848 | ## Кубяка ул, 14, Кубяка,14 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 475,240 |
| # 5849 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 15 |  |  | # 2 351,350 |
| ## 5850 | ## Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Д/сад"Золотой петушок" (тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги |  | ## 510,324 |
| ## 5851 | ## Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги |  | ## 1 841,026 |
| # 5852 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 16 |  |  | # 423,331 |
| ## 5853 | ## Кубяка ул, 16, Кубяка,16 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 410,295 |
| ## 5854 | ## Кубяка ул, 16, Кубяка,16- офис ЖРЭУ №16 (тепло)(ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 13,036 |
| # 5855 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 17 |  |  | # 3 141,987 |
| ## 5856 | ## Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 142,106 |
| ## 5857 | ## Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 2 482,031 |
| ## 5858 | ## Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 517,850 |
| # 5859 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 18 |  |  | # 511,750 |
| ## 5860 | ## Кубяка ул, 18, Кубяка,18 ж/дом- (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 511,750 |
| # 5861 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 2 |  |  | # 791,584 |
| ## 5862 | ## Кубяка ул, 2, Кубяка,2 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 779,576 |
| ## 5863 | ## Кубяка ул, 2, Кубяка,2-23 (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 12,008 |
| # 5864 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 |  |  | # 3 120,246 |
| ## 5865 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 1 346,081 |
| ## 5866 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 172,341 |
| ## 5867 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 216,417 |
| ## 5868 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 111,625 |
| ## 5869 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 6 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 225,436 |
| ## 5870 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 7 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 701,740 |
| ## 5871 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 6 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 177,154 |
| ## 5872 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 7 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. |  | ## 169,452 |
| # 5873 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20, Корпус 3 |  |  | # 728,843 |
| ## 5874 | ## Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" |  | ## 130,299 |
| ## 5875 | ## Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" |  | ## 598,544 |
| # 5876 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 4 |  |  | # 456,780 |
| ## 5877 | ## Кубяка ул, 4, Кубяка,4 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 441,876 |
| ## 5878 | ## Кубяка ул, 4, Кубяка,4 парикмахерская (тепло) (ку) | ## ДИЛИЯ ООО |  | ## 14,904 |
| # 5879 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 5 |  |  | # 395,153 |
| ## 5880 | ## Кубяка ул, 5, Кубяка,5 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 395,153 |
| # 5881 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 6 |  |  | # 410,422 |
| ## 5882 | ## Кубяка ул, 6, Кубяка ул, 6- магазин (ку:тепло) | ## Пилипенко Олег Антонович |  | ## 16,796 |
| ## 5883 | ## Кубяка ул, 6, Кубяка,6 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 377,459 |
| ## 5884 | ## Кубяка ул, 6, Кубяка,6-магазин (тепло) (ку) | ## Гиашвили М.В. |  | ## 16,167 |
| # 5885 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 7 |  |  | # 412,857 |
| ## 5886 | ## Кубяка ул, 7, Кубяка,7 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 351,009 |
| ## 5887 | ## Кубяка ул, 7, Кубяка,7 сбербанк (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 61,848 |
| # 5888 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 |  |  | # 580,983 |
| ## 5889 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка ул, 8 нежил помещ(тепло) (ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 1,278 |
| ## 5890 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 539,848 |
| ## 5891 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8 парикмахерская (тепло) | ## Жукова Галина Семеновна |  | ## 4,687 |
| ## 5892 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-аптека (тепло) | ## Сухачев А.Д. |  | ## 5,803 |
| ## 5893 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S155)(тепло)(ку) | ## ЗВЕЗДА ООО |  | ## 18,885 |
| ## 5894 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S 19.6) (тепло)(ку) | ## ИП Бадмаев Игорь Владимирович |  | ## 2,391 |
| ## 5895 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-офис (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 8,091 |
| # 5896 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9 |  |  | # 455,771 |
| ## 5897 | ## Кубяка ул, 9, Кубяка,9 пом.№71 (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 7,957 |
| ## 5898 | ## Кубяка ул, 9, Кубяка,9 ж/дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 447,814 |
| # 5899 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 1 |  |  | # 523,428 |
| ## 5900 | ## Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 1-Ввод (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 250,376 |
| ## 5901 | ## Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 2-Ввод (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 273,052 |
| # 5902 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 2 |  |  | # 550,315 |
| ## 5903 | ## Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 1-Ввод (32-75) жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 261,325 |
| ## 5904 | ## Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 2-Ввод (1-43) жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 288,990 |
| # 5905 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 3 |  |  | # 545,801 |
| ## 5906 | ## Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 1 ввод-жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 268,977 |
| ## 5907 | ## Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 2 ввод-жил.дом (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 276,824 |
| # 5908 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 4 |  |  | # 555,688 |
| ## 5909 | ## Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 1-Ввод (32-75) (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 287,298 |
| ## 5910 | ## Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 2-Ввод (1-43) (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 268,390 |
| # 5911 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 1 |  |  | # 7 971,705 |
| ## 5912 | ## Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 434,788 |
| ## 5913 | ## Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 6 356,641 |
| ## 5914 | ## Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 180,276 |
| # 5915 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 2 |  |  | # 6 801,830 |
| ## 5916 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 441,466 |
| ## 5917 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2 "Сад и огород" (тепло)(ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 5,740 |
| ## 5918 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 282,634 |
| ## 5919 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 034,978 |
| ## 5920 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (гвс) | ## Вартанов А.К. ИП |  | ## 14,965 |
| ## 5921 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (тепло)(КУ) | ## Вартанов А.К. ИП |  | ## 7,082 |
| ## 5922 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор." (гвс) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 14,965 |
| # 5923 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 3 |  |  | # 7 104,018 |
| ## 5924 | ## Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 418,646 |
| ## 5925 | ## Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 601,172 |
| ## 5926 | ## Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 084,200 |
| # 5927 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 4 |  |  | # 7 439,806 |
| ## 5928 | ## Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 418,088 |
| ## 5929 | ## Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 6 055,072 |
| ## 5930 | ## Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 966,646 |
| # 5931 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 5 |  |  | # 6 398,926 |
| ## 5932 | ## Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 418,574 |
| ## 5933 | ## Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 4 963,867 |
| ## 5934 | ## Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 1 016,485 |
| # 5935 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 6 |  |  | # 6 519,171 |
| ## 5936 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 415,998 |
| ## 5937 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (гвс) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 45,217 |
| ## 5938 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (тепло) (ку) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 4,576 |
| ## 5939 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 5 075,453 |
| ## 5940 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 977,927 |
| # 5941 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 8 |  |  | # 6 367,977 |
| ## 5942 | ## Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 418,574 |
| ## 5943 | ## Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9 эт.жил.домгвс (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 4 961,273 |
| ## 5944 | ## Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 988,130 |
| 5945 | Кот. Кутузова, 4А |  |  | 33 753,952 |
| # 5946 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 10 |  |  | # 1 780,608 |
| ## 5947 | ## Вилонова ул, 10, Вилонова,10 общежитие N2 (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 1 409,093 |
| ## 5948 | ## Вилонова ул, 10, Вилонова,10 Общежитие N2 (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 371,515 |
| # 5949 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 11 |  |  | # 2 316,608 |
| ## 5950 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 115,647 |
| ## 5951 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 359,649 |
| ## 5952 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 239,884 |
| ## 5953 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 331,432 |
| ## 5954 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 146,227 |
| ## 5955 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 490,241 |
| ## 5956 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 1,024 |
| ## 5957 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (тепло) в сетях до т/сч | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 0,742 |
| ## 5958 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 285,445 |
| ## 5959 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 346,317 |
| # 5960 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 12 |  |  | # 1 264,910 |
| ## 5961 | ## Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 1 025,415 |
| ## 5962 | ## Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 239,495 |
| # 5963 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 |  |  | # 605,322 |
| ## 5964 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло) минист. с/х | ## Министерство сельского хозяйства Калужской области |  | ## 173,828 |
| ## 5965 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло), 52 | ## Информационно-консультационный Центр АПК (ООО) |  | ## 72,895 |
| ## 5966 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе "Эль-Гуна" (гвс) | ## Халилов В.Б. (ИП) |  | ## 78,232 |
| ## 5967 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе Эль-гуна от. (тепло) | ## Халилов В.Б. (ИП) |  | ## 61,681 |
| ## 5968 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 упр.федер сл. (тепло) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 218,686 |
| # 5969 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 9 |  |  | # 54,796 |
| ## 5970 | ## Вилонова ул, 9, Вилонова,9(ж.дом)ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 54,796 |
| # 5971 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 3 |  |  | # 459,115 |
| ## 5972 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская 3, Кутузова,2/1 админстративные здания (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 223,323 |
| ## 5973 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 171,866 |
| ## 5974 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (гвс) | ## ГБУ КО "Проектный офис Калужской области" |  | ## 11,122 |
| ## 5975 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (гвс) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 16,656 |
| ## 5976 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3,помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (тепло) | ## ГБУ КО "Проектный офис Калужской области" |  | ## 20,454 |
| ## 5977 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3,помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 15,694 |
| # 5978 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 5 |  |  | # 365,313 |
| ## 5979 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 159,663 |
| ## 5980 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) потери в сети | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 2,255 |
| ## 5981 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 201,850 |
| ## 5982 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) потери в сети | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 1,545 |
| # 5983 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 9 |  |  | # 183,589 |
| ## 5984 | ## Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,202 |
| ## 5985 | ## Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 офисное помещ. (тепло)(ку) | ## Ковалева Нонна Валентиновна |  | ## 9,387 |
| # 5986 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевский пер, № 5а |  |  | # 58,042 |
| ## 5987 | ## Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом (гвс) (ку) | ## Батумова Л.А. |  | ## 39,779 |
| ## 5988 | ## Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом отопление | ## Батумова Л.А. |  | ## 18,263 |
| # 5989 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 10 |  |  | # 14,413 |
| ## 5990 | ## Красноармейский 1-й пер, 10, 1-й пер.Красноармейский,10 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,413 |
| # 5991 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 4 а |  |  | # 7,518 |
| ## 5992 | ## Красноармейский 1-й пер, 4а, 1-й пер.Красноармейский,4а ж/д непо (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 7,518 |
| # 5993 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 8 |  |  | # 14,413 |
| ## 5994 | ## Красноармейский 1-й пер, 8, 1-й пер.Красноармейский,8 ж/д (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,413 |
| # 5995 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 12, Корпус 37 |  |  | # 1 701,866 |
| ## 5996 | ## Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й Красноармейский пер.12/37 ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 323,259 |
| ## 5997 | ## Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й пер.Красноармейский,12/37 5эт гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 310,366 |
| ## 5998 | ## Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 68,241 |
| # 5999 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 10 |  |  | # 364,869 |
| ## 6000 | ## Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 10,097 |
| ## 6001 | ## Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 276,218 |
| ## 6002 | ## Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 78,554 |
| # 6003 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 |  |  | # 274,183 |
| ## 6004 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 245,826 |
| ## 6005 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 зоомагазин (тепло) (ку) | ## Котова Елена Анатольевна (ИП) |  | ## 10,507 |
| ## 6006 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 магазин (тепло)(ку) | ## Москаленко Ю.В. |  | ## 8,092 |
| ## 6007 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 помещение 4 (тепло)(ку) | ## Сорокина Л.В. |  | ## 9,758 |
| # 6008 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 12 |  |  | # 198,707 |
| ## 6009 | ## Кутузова ул, 12, Кутузова,12 банк (тепло) | ## МИНБАНК АО |  | ## 198,707 |
| # 6010 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 14 |  |  | # 939,428 |
| ## 6011 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 48,270 |
| ## 6012 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж.пом. офис (тепло)(ку) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 15,222 |
| ## 6013 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж. пом. офис (гвс) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 107,593 |
| ## 6014 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14 офис (тепло)(ку) | ## ИП Бурова И.П. |  | ## 39,971 |
| ## 6015 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14, 11-кв.ж.д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 143,410 |
| ## 6016 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14,11-кв.ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 584,962 |
| # 6017 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 15 |  |  | # 344,123 |
| ## 6018 | ## Кутузова ул, 15, Кутузова,15 офис (тепло) | ## Гореликов В.М. |  | ## 300,029 |
| ## 6019 | ## Кутузова ул, 15, Кутузова,15 потери (тепло) | ## Гореликов В.М. |  | ## 44,094 |
| # 6020 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 18 |  |  | # 1 651,964 |
| ## 6021 | ## Кутузова ул, 18, Кутузова,18 ,шк.-инт.1 (гвс) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" |  | ## 964,389 |
| ## 6022 | ## Кутузова ул, 18, Кутузова,18 школа-интернат N1 (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" |  | ## 687,575 |
| # 6023 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 296,969 |
| ## 6024 | ## Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здан.пом.2 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 15,778 |
| ## 6025 | ## Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 281,191 |
| # 6026 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 21 |  |  | # 579,259 |
| ## 6027 | ## Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 158,539 |
| ## 6028 | ## Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 420,720 |
| # 6029 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 22 |  |  | # 1 683,803 |
| ## 6030 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание (тепло) | ## Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 598,901 |
| ## 6031 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание школы (гвс) | ## Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 627,130 |
| ## 6032 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 пристройка (тепло) | ## Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 221,264 |
| ## 6033 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 спортзал (тепло) | ## Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 134,751 |
| ## 6034 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 флигель (тепло) | ## Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 101,757 |
| # 6035 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 23 |  |  | # 132,016 |
| ## 6036 | ## Кутузова ул, 23, Кутузова,23 (тепло) | ## Местная православная религиозная организация приход в честь Богоявления Господня в г.Калуге |  | ## 132,016 |
| # 6037 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24 |  |  | # 166,785 |
| ## 6038 | ## Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Уч.кор.музуч. (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 135,672 |
| ## 6039 | ## Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Хозсарай (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 31,113 |
| # 6040 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24а |  |  | # 84,952 |
| ## 6041 | ## Кутузова ул, 24а, Кутузова,24а жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 84,952 |
| # 6042 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 26 |  |  | # 370,507 |
| ## 6043 | ## Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Спортзал (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 95,618 |
| ## 6044 | ## Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч. корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 127,062 |
| ## 6045 | ## Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч.корп.Медколледжа (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 147,827 |
| # 6046 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 27 |  |  | # 4 204,226 |
| ## 6047 | ## Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 213,507 |
| ## 6048 | ## Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) потери в сети до т/сч | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 9,596 |
| ## 6049 | ## Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 3 970,601 |
| ## 6050 | ## Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) потери в сети до т/сч | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 10,522 |
| # 6051 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2а |  |  | # 599,995 |
| ## 6052 | ## Кутузова ул, 2а, Административное здание (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 175,090 |
| ## 6053 | ## Кутузова ул, 2а, Гараж-стоянка(тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 42,620 |
| ## 6054 | ## Кутузова ул, 2а, Прокуратура (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 382,285 |
| # 6055 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 4 |  |  | # 641,057 |
| ## 6056 | ## Кутузова ул, 4, Кутузова,4 Дом правосу (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 488,429 |
| ## 6057 | ## Кутузова ул, 4, Кутузова,4 районный суд (гвс) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 152,628 |
| # 6058 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 7 |  |  | # 98,350 |
| ## 6059 | ## Кутузова ул, 7, Кутузова,7 (ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,350 |
| # 6060 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 9 |  |  | # 86,240 |
| ## 6061 | ## Кутузова ул, 9, Кутузова,9(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,240 |
| # 6062 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 123 |  |  | # 123,750 |
| ## 6063 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом на 1 эт. (тепло)(ку) | ## Будаев Д.В. |  | ## 7,476 |
| ## 6064 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Будаев Д.В. |  | ## 0,763 |
| ## 6065 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) | ## ИП Сахарова Л.Е. |  | ## 18,893 |
| ## 6066 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) Потапов | ## Потапов Филипп Владимирович |  | ## 5,875 |
| ## 6067 | ## Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,272 |
| ## 6068 | ## Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 78,488 |
| ## 6069 | ## Ленина ул, 123, Ленина,д. 123, неж. пом. встр. пом. (тепло)(КУ) | ## Будаев Д.В. |  | ## 10,983 |
| # 6070 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 |  |  | # 276,017 |
| ## 6071 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 214,298 |
| ## 6072 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 магазин (тепло) (КУ) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 22,505 |
| ## 6073 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 нежилое помещение помещ 20 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 10,017 |
| ## 6074 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 офис (пом.1) (тепло) | ## Дубасова Анна Владимировна |  | ## 14,210 |
| ## 6075 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 пом.5 (тепло)(ку) | ## Антонов Сергей Александрович / Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 14,987 |
| # 6076 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125а |  |  | # 59,220 |
| ## 6077 | ## Ленина ул, 125а, Ленина,125а жил.дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,220 |
| # 6078 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 36 |  |  | # 260,681 |
| ## 6079 | ## Луначарского ул, 36, Луначарского,36 (тепло) потери до т/сч | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" |  | ## 8,081 |
| ## 6080 | ## Луначарского ул, 36, Луначарского,36 административное здание (тепло) | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" |  | ## 85,403 |
| ## 6081 | ## Луначарского ул, 36, Луначарского,36 гостиница (тепло) | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" |  | ## 167,197 |
| # 6082 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 62 |  |  | # 2 876,326 |
| ## 6083 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 91,903 |
| ## 6084 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 248,825 |
| ## 6085 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 503,216 |
| ## 6086 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского,62 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | ## Попков Александр Иванович |  | ## 32,382 |
| # 6087 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 64 |  |  | # 327,726 |
| ## 6088 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счет. (тепло) | ## Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | ## 3,045 |
| ## 6089 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 административное здание (тепло) | ## Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | ## 37,570 |
| ## 6090 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" |  | ## 29,468 |
| ## 6091 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж Дорзаказчик (гвс) | ## ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" |  | ## 71,889 |
| ## 6092 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (гвс) | ## Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | ## 11,431 |
| ## 6093 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (тепло) | ## Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | ## 16,338 |
| ## 6094 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 Калугадорзаказчик офис (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" |  | ## 153,063 |
| ## 6095 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счетчика (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" |  | ## 4,922 |
| # 6096 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 1 |  |  | # 310,639 |
| ## 6097 | ## Монастырская ул, 1, Монастырская,1, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Гришечкина Наталья Викторовна |  | ## 15,330 |
| ## 6098 | ## Монастырская ул, 1, Монастырская,1(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 295,309 |
| # 6099 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 3 |  |  | # 321,034 |
| ## 6100 | ## Монастырская ул, 3, Монастырская,3 (ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 307,699 |
| ## 6101 | ## Монастырская ул, 3, Монастырская,3 офис (тепло) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 13,335 |
| # 6102 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 4а |  |  | # 51,954 |
| ## 6103 | ## Монастырская ул, 4а, Монастырская ул, 4а (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,954 |
| # 6104 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырский пер, № 1 |  |  | # 109,163 |
| ## 6105 | ## Монастырский пер, 1, пер.Монастырский,1 (тепло *** | ## КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В Г.КАЛУГЕ |  | ## 109,163 |
| # 6106 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Набережная ул, № 3 |  |  | # 92,799 |
| ## 6107 | ## Набережная ул, 3, Набережная,3 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 92,799 |
| # 6108 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 21 |  |  | # 205,929 |
| ## 6109 | ## Первомайская ул, 21, Первомайская,21 протезно-ортопедич. пр-е (тепло) | ## Калужский филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России |  | ## 164,480 |
| ## 6110 | ## Первомайская ул, 21, Первомайская,21 стр.1 КПРФ (тепло) | ## Калужское региональное отделение КПРФ |  | ## 41,449 |
| # 6111 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 4а |  |  | # 48,265 |
| ## 6112 | ## Первомайская ул, 4а, Первомайская,4а,жил.дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,265 |
| # 6113 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 27 |  |  | # 551,110 |
| ## 6114 | ## Подвойского ул, 27, Подвойского,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 551,110 |
| # 6115 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 31 |  |  | # 780,766 |
| ## 6116 | ## Подвойского ул, 31, Подвойского,31(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 780,766 |
| # 6117 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 33 |  |  | # 550,809 |
| ## 6118 | ## Подвойского ул, 33, Подвойского,33 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## БИНОМ (ООО) |  | ## 18,137 |
| ## 6119 | ## Подвойского ул, 33, Подвойского,33(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 532,672 |
| # 6120 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 35 |  |  | # 472,576 |
| ## 6121 | ## Подвойского ул, 35, Подвойского,35 помещ. 2, архив (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 15,579 |
| ## 6122 | ## Подвойского ул, 35, Подвойского,35(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 389,320 |
| ## 6123 | ## Подвойского ул, 35, Подвойского,35(ж.дом) (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 67,677 |
| # 6124 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 2 |  |  | # 4 791,242 |
| ## 6125 | ## Старый Торг пл, 2, пл. Ст. Торг,2 админ. потери гвс (гвс) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 9,998 |
| ## 6126 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Ст. торг Админ потери от (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 15,321 |
| ## 6127 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старий,2 нежил. пом потери (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 30,971 |
| ## 6128 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 автостоянка (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 78,132 |
| ## 6129 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация (гвс) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 2 133,652 |
| ## 6130 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация области (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 2 263,317 |
| ## 6131 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 нежилое помещение 2 (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 254,894 |
| ## 6132 | ## Старый Торг пл, 2, по\л.Ст. Торг,2 автостоянка потери (тепло) | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об |  | ## 4,957 |
| 6133 | Кот. Ленина, д.26А |  |  | 21 993,173 |
| # 6134 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 |  |  | # 668,483 |
| ## 6135 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22 лаборатория (тепло) (ку) | ## Кардава Марлен Шакроевич |  | ## 8,161 |
| ## 6136 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22 нежилое помещение№102(ку)(тепло) | ## Акрамов Сухроб Толибджонович |  | ## 2,014 |
| ## 6137 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22 нежилое помещение№102(ку)(тепло) | ## ООО "ТаймКлин М" |  | ## 1,161 |
| ## 6138 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22 нежилое помещение№102(ку)(тепло) | ## Ткаченко Алексей Викторович |  | ## 3,483 |
| ## 6139 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22- помещ.магазина пром.товаров (ку)(тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 7,700 |
| ## 6140 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 5,563 |
| ## 6141 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-ж.дом,1967г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 609,901 |
| ## 6142 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-маг."Сад и огород" (тепло) (ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 6,864 |
| ## 6143 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Антехин Дмитрий Владимирович |  | ## 6,818 |
| ## 6144 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-промт.маг. (тепло) (ку) | ## Афанасьева Т.С |  | ## 5,316 |
| ## 6145 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-стомат.к-т (тепло)(ку) | ## Сорокин Сергей Витальевич |  | ## 5,550 |
| ## 6146 | ## Ленина ул, 22, ул. Ленина, д.22 неж. пом.36 (тепло) (ку) | ## Суханов Сергей Владимирович |  | ## 5,952 |
| # 6147 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 |  |  | # 436,373 |
| ## 6148 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-ж.д.1966г. (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 386,984 |
| ## 6149 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-кафе (тепло)(КУ) | ## Нефедова Алина Витальевна |  | ## 5,998 |
| ## 6150 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-нежил.пом. (тепло)(ку) | ## Цукаленко А.В. |  | ## 5,668 |
| ## 6151 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-нежилое помещение №78 (тепло)(ку) | ## Петухов Михаил Сергеевич |  | ## 5,489 |
| ## 6152 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 41 (тепло)(ку) | ## Насирова Гюнель Азад кызы |  | ## 6,201 |
| ## 6153 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 77 ( ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 7,694 |
| ## 6154 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 77 ( ку) | ## Память о сыне (ООО) |  | ## 1,738 |
| ## 6155 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-прод.магазин (тепло)(ку) | ## Айрапетян М.А.(магазин "Продукты") |  | ## 5,981 |
| ## 6156 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-торг.пом. (тепло)(ку) | ## Макаров Андрей Николаевич |  | ## 10,620 |
| # 6157 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 30 |  |  | # 498,824 |
| ## 6158 | ## Ленина ул, 30, Ленина,30-ж.д.1963г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 360,067 |
| ## 6159 | ## Ленина ул, 30, Ленина,30-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 1,935 |
| ## 6160 | ## Ленина ул, 30, Ленина,30-ООО"Агроторг" (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 136,822 |
| # 6161 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 32 |  |  | # 545,827 |
| ## 6162 | ## Ленина ул, 32, Ленина,32-ж.д.1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 545,827 |
| # 6163 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 26 |  |  | # 530,889 |
| ## 6164 | ## Ленина ул, 26, Ленина,26-ж.д.1961г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 505,869 |
| ## 6165 | ## Ленина ул, 26, Ленина,26-магазин Костюхин В.Н. (тепло)(ку) | ## Костюхин Виталий Николаевич |  | ## 25,020 |
| # 6166 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 28 |  |  | # 599,363 |
| ## 6167 | ## Ленина ул, 28, Ленина,28-ж.дом,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 599,363 |
| # 6168 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 |  |  | # 580,713 |
| ## 6169 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38 ,нежил. помещ.№ 43 (ку) (тепло). | ## Гейдор Валерий Леонидович |  | ## 7,567 |
| ## 6170 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38-ж.дом 1967г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 549,171 |
| ## 6171 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38-нежилое помещение № 22(ку) (тепло) | ## Пахомова Людмила Петровна |  | ## 7,385 |
| ## 6172 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38, неж.пом.№ 1 (ку) (тепло) | ## Комогоров Константин Вячеславович |  | ## 7,518 |
| ## 6173 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38, помещение № 2 (тепло)(ку) | ## Гуреев А.Г. |  | ## 9,072 |
| # 6174 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Алексеевская ул, № 20 |  |  | # 81,377 |
| ## 6175 | ## Алексеевская ул, 20, Алексеевская,20-пристр.к к. (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 81,377 |
| # 6176 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48, Корпус 1 |  |  | # 1 185,398 |
| ## 6177 | ## Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 68,772 |
| ## 6178 | ## Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д,1984г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 940,652 |
| ## 6179 | ## Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 175,974 |
| # 6180 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50 |  |  | # 615,745 |
| ## 6181 | ## Билибина ул, 50, Билибина,50-ж.дом,1969г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 615,745 |
| # 6182 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50а |  |  | # 250,374 |
| ## 6183 | ## Билибина ул, 50а, Билибина,50а д/с"Зол.р (тепло) | ## Отдел 16 МБДОУ № 64 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 250,374 |
| # 6184 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 52 |  |  | # 525,319 |
| ## 6185 | ## Билибина ул, 52, Билибина,52-ж.дом,1965г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 525,319 |
| # 6186 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 54 |  |  | # 433,503 |
| ## 6187 | ## Билибина ул, 54, Билибина,54 кв.3 парикмахерская (тепло)(КУ) | ## Говейлер Алексей Владимирович |  | ## 5,537 |
| ## 6188 | ## Билибина ул, 54, Билибина,54-ж.д.1967г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 427,966 |
| # 6189 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11 |  |  | # 773,388 |
| ## 6190 | ## К.Либкнехта ул, 11, К.Либкнехта,11-ж.дом,1967г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 773,388 |
| # 6191 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11а |  |  | # 203,476 |
| ## 6192 | ## К.Либкнехта ул, 11а, К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 203,476 |
| # 6193 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15 |  |  | # 556,724 |
| ## 6194 | ## К.Либкнехта ул, 15, К.Либкнехта,15-ж.дом,1967г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 556,724 |
| # 6195 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15а |  |  | # 158,641 |
| ## 6196 | ## К.Либкнехта ул, 15а, К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 158,641 |
| # 6197 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 17 |  |  | # 344,537 |
| ## 6198 | ## К.Либкнехта ул, 17, К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 344,537 |
| # 6199 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 9 |  |  | # 728,122 |
| ## 6200 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9 ГБУ КО"Калужский СПДП"Мечта" (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 354,325 |
| ## 6201 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-потери до счетчика (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 9,642 |
| ## 6202 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-прачеч. (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 244,540 |
| ## 6203 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-тренаж.зал (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 119,615 |
| # 6204 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 |  |  | # 764,596 |
| ## 6205 | ## Московская ул, 131, Московская,131 МКУ "СХИТО" (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 9,898 |
| ## 6206 | ## Московская ул, 131, Московская,131 опс № 21 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 18,256 |
| ## 6207 | ## Московская ул, 131, Московская,131-ж.д 1968г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 727,720 |
| ## 6208 | ## Московская ул, 131, Московская,131-парикмахер. (тепло)(ку) | ## У ПУШЕК ООО |  | ## 8,722 |
| # 6209 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 |  |  | # 5 633,052 |
| ## 6210 | ## Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 83,187 |
| ## 6211 | ## Московская ул, 193/1, Московская,193 корп.1 школа-студия (гвс) | ## Кондратьева Ольга Алексеевна |  | ## 44,745 |
| ## 6212 | ## Московская ул, 193/1, Московская,193 к.1-общ.1960г.5эт. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 505,120 |
| # 6213 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 |  |  | # 5 878,449 |
| ## 6214 | ## Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСН "МОСКОВСКАЯ 193К2" |  | ## 73,956 |
| ## 6215 | ## Московская ул, 193/2, Московская,193 к.2-общ.1970г.5эт. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 804,493 |
| 6216 | Кот. Ленина, д.60А |  |  | 892,390 |
| # 6217 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 |  |  | # 892,390 |
| ## 6218 | ## Ленина ул, 60, Ленина,60-гараж от. (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 69,584 |
| ## 6219 | ## Ленина ул, 60, Ленина,60-зд.филармонии от. (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 822,806 |
| 6220 | Кот. Луначарского, д.6А |  |  | 13 383,715 |
| # 6221 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 3 |  |  | # 31,556 |
| ## 6222 | ## Воскресенская ул, 3, Воскресенская,3(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,556 |
| # 6223 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 4, Корпус 25 |  |  | # 37,744 |
| ## 6224 | ## Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 ж/д ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,127 |
| ## 6225 | ## Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 магазин (тепло)(ку) | ## Пошвыкина Анжелика Григорьевна |  | ## 8,617 |
| # 6226 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 5 |  |  | # 20,419 |
| ## 6227 | ## Воскресенская ул, 5, Воскресенская,5(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 20,419 |
| # 6228 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7 |  |  | # 75,957 |
| ## 6229 | ## Воскресенская ул, 7, Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,553 |
| ## 6230 | ## Воскресенская ул, 7, Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 43,404 |
| # 6231 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7а |  |  | # 23,650 |
| ## 6232 | ## Воскресенская ул, 7а, Воскресенская,7а (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 23,650 |
| # 6233 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 9 |  |  | # 168,505 |
| ## 6234 | ## Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Основное здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 103,737 |
| ## 6235 | ## Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Строение 2(Северный флигель) (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 64,768 |
| # 6236 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 7 |  |  | # 29,645 |
| ## 6237 | ## Воскресенский пер, 7, пер.Воскресенский,7 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,645 |
| # 6238 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 9, Корпус 1 |  |  | # 154,153 |
| ## 6239 | ## Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Казарма (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 70,694 |
| ## 6240 | ## Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Упр.воен.ком (тепло) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 83,459 |
| # 6241 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 83 |  |  | # 735,801 |
| ## 6242 | ## Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/ Уч.корпус (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 700,700 |
| ## 6243 | ## Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/2 гараж (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 32,586 |
| ## 6244 | ## Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/Уч.корпус потери до т/сч (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 2,515 |
| # 6245 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 |  |  | # 640,234 |
| ## 6246 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85 офис "Приокские зори" (тепло)(ку) | ## ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) |  | ## 14,721 |
| ## 6247 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85 офис Кисин (тепло) (ку) | ## Кисин С.А. (ИП) |  | ## 18,452 |
| ## 6248 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85 помещение 78 Триглав (тепло)(ку) | ## ТРИГЛАВ (ООО) |  | ## 32,277 |
| ## 6249 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85,"Фест-Сервис" (тепло)(ку) | ## ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) |  | ## 4,662 |
| ## 6250 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 570,122 |
| # 6251 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85а |  |  | # 32,271 |
| ## 6252 | ## Ленина ул, 85а "Чудесница", Ленина,85а Чудесница (тепло) | ## Чудесница (ООО) |  | ## 32,271 |
| # 6253 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 87 |  |  | # 20,243 |
| ## 6254 | ## Ленина ул, 87, Ленина,87 мебельный магазин (тепло) | ## Дрозник Е.В. (ИП) |  | ## 20,243 |
| # 6255 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 93 |  |  | # 447,462 |
| ## 6256 | ## Ленина ул, 93, Ленина,93 (ку) (тепло) | ## Приходько Алексей Константинович ИП |  | ## 16,063 |
| ## 6257 | ## Ленина ул, 93, Ленина,93 административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 431,399 |
| # 6258 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 |  |  | # 409,206 |
| ## 6259 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 нежилое помещениее (тепло)(ку) | ## Манакина Ангелина Юрьевна/Федченко Любовь Викторовна |  | ## 17,990 |
| ## 6260 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 367,675 |
| ## 6261 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 неж. помещение (тепло)(ку) | ## Мельников В.В. |  | ## 13,762 |
| ## 6262 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 помещение 30 (тепло)(ку) | ## Рухов Николай Николаевич |  | ## 9,779 |
| # 6263 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 11/1 |  |  | # 180,068 |
| ## 6264 | ## Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 ж.д. непоср.упр. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 135,660 |
| ## 6265 | ## Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 офис (тепло)(ку) | ## СИГМА ЗАО НПФ |  | ## 44,408 |
| # 6266 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 12 |  |  | # 36,015 |
| ## 6267 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12 1 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | ## Кравченко Маргарита Федоровна |  | ## 11,403 |
| ## 6268 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12 2 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | ## Кравченко Маргарита Федоровна |  | ## 11,067 |
| ## 6269 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12 магазин Кравченко (тепло)(ку) | ## Кравченко Владимир Васильевич |  | ## 7,861 |
| ## 6270 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,684 |
| # 6271 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 16 |  |  | # 254,689 |
| ## 6272 | ## Луначарского ул, 16, Луначарского,16 Калужская международная школа (тепло) | ## АНОО "Калужская международная школа" |  | ## 254,689 |
| # 6273 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 4 |  |  | # 52,956 |
| ## 6274 | ## Луначарского ул, 4, Луначарского,4 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 36,084 |
| ## 6275 | ## Луначарского ул, 4, Луначарского,4 офис (тепло)(ку) | ## Вербовский Иван Борисович |  | ## 8,112 |
| ## 6276 | ## Луначарского ул, 4, Луначарского,4 Розенталь (тепло)(ку) | ## Розенталь В.А. |  | ## 8,760 |
| # 6277 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6 |  |  | # 323,281 |
| ## 6278 | ## Луначарского ул, 6, Луначарского,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ИП Сорокин В.В. |  | ## 7,749 |
| ## 6279 | ## Луначарского ул, 6, Луначарского,6 салон красоты Исмаилова (тепло)(ку) | ## Исмаилова Вера Петровна |  | ## 9,562 |
| ## 6280 | ## Луначарского ул, 6, Луначарского,6(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 305,970 |
| # 6281 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 445,331 |
| ## 6282 | ## Луначарского ул, 6/стр 1, Луначарского,6,библ.им Белинского (тепло) | ## ГБУК КО "КОНБ им.В.Г.Белинского" |  | ## 445,331 |
| # 6283 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 |  |  | # 3 353,332 |
| ## 6284 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 155,665 |
| ## 6285 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5 эт. ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 266,141 |
| ## 6286 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5эт.ж/д от. (тепло) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 619,326 |
| ## 6287 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (гвс) | ## Воробьева З.Д. |  | ## 6,635 |
| ## 6288 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (гвс) | ## ФАРМ АО |  | ## 3,527 |
| ## 6289 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (тепло) (ку) | ## Воробьева З.Д. |  | ## 12,302 |
| ## 6290 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (тепло) (ку) | ## ФАРМ АО |  | ## 6,872 |
| ## 6291 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 55 магазин стальных дверей(гвс) | ## Павлов С.В. |  | ## 28,819 |
| ## 6292 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 56 магазин "Сахалинская рыба" (гвс) | ## Павлов С.В. |  | ## 25,618 |
| ## 6293 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 57 магазин дверей Torex (гвс) | ## Павлов С.В. |  | ## 1,067 |
| ## 6294 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 58 магазин дверей(гвс) | ## Павлов С.В. |  | ## 7,471 |
| ## 6295 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис N1 (гвс) | ## Голиков Виктор Михайлович |  | ## 43,035 |
| ## 6296 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 55 (тепло) (ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 20,350 |
| ## 6297 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 56 магазин "Сахалинская рыба"(тепло) (ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 19,151 |
| ## 6298 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 57 магазин дверей Тоrex (тепло) (ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 19,711 |
| ## 6299 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 58 магазин дверей (тепло) (ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 10,168 |
| ## 6300 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис цокольный этаж пом. 8 (тепло) (ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 6,997 |
| ## 6301 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офисГоликов В.М. (тепло)(ку) | ## Голиков Виктор Михайлович |  | ## 11,358 |
| ## 6302 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (гвс) | ## Нестерова Наталья Викторовна |  | ## 5,300 |
| ## 6303 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (гвс) | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 11,659 |
| ## 6304 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (тепло) (ку) | ## Нестерова Наталья Викторовна |  | ## 3,317 |
| ## 6305 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (тепло) (ку) | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 16,925 |
| ## 6306 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 сбербанк (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 35,038 |
| ## 6307 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 филиал 8608/0127 (гвс) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 16,880 |
| # 6308 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 12 |  |  | # 127,490 |
| ## 6309 | ## Старичков пер, 12, пер. Старичков,12 потери (тепло) | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 2,820 |
| ## 6310 | ## Старичков пер, 12, пер.Старичков,д.12 административное зд. (тепло) | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 124,670 |
| # 6311 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 14 |  |  | # 52,983 |
| ## 6312 | ## Старичков пер, 14, пер.Старичков,14 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,983 |
| # 6313 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 |  |  | # 63,287 |
| ## 6314 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,304 |
| ## 6315 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 магазин Минеев (тепло)(ку) | ## Минеев В.Н. |  | ## 15,344 |
| ## 6316 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 нотар. кон Максимова (тепло) | ## Нотариус Максимова Н.В. |  | ## 6,202 |
| ## 6317 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 пристройка Минеева (тепло)(ку) | ## Минеева Евгения Гертрудовна |  | ## 3,437 |
| # 6318 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2/1 |  |  | # 106,922 |
| ## 6319 | ## Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,гаражи (тепло) | ## МАУК "Дворец торжеств города Калуги" |  | ## 16,032 |
| ## 6320 | ## Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,здание ЗАГСа (тепло) | ## МАУК "Дворец торжеств города Калуги" |  | ## 90,890 |
| # 6321 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а |  |  | # 218,030 |
| ## 6322 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло) | ## Межрегиональное управление Росприроднадзора по г.Москве и Калужской области |  | ## 57,340 |
| ## 6323 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло), 496 | ## Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский федеральный геологический фонд" |  | ## 72,933 |
| ## 6324 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло) | ## Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу |  | ## 12,732 |
| ## 6325 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 163 | ## Московско-Окское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов |  | ## 16,287 |
| ## 6326 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 481 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 58,738 |
| # 6327 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 4 |  |  | # 32,851 |
| ## 6328 | ## Старичков пер, 4, пер.Старичков,4 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,851 |
| # 6329 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 6 |  |  | # 28,553 |
| ## 6330 | ## Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,427 |
| ## 6331 | ## Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 магазин Образцова (тепло)(КУ) | ## Образцова Зоя Сергеевна |  | ## 7,126 |
| # 6332 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 7 |  |  | # 2 646,649 |
| ## 6333 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (КРнаСОИ) ОДН 237,5 м.кв | ## ООО "Содружество" |  | ## 207,839 |
| ## 6334 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (КРнаСОИ) ОДН 237,5 м.кв | ## Союз НПП ООО |  | ## 348,592 |
| ## 6335 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 181,279 |
| ## 6336 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 528,150 |
| ## 6337 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,271 |
| ## 6338 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 220,767 |
| ## 6339 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 неж.пом.№ 1 (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 9,114 |
| ## 6340 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 неж.пом.№ 1 (тепло)(ку) | ## МКУ "УКС города Калуги" |  | ## 18,368 |
| ## 6341 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 неж.пом.№ 1(гвс) | ## МКУ "УКС города Калуги" |  | ## 4,269 |
| # 6342 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а |  |  | # 617,239 |
| ## 6343 | ## Старичков пер, 8а, пер. Старичков 8а потери от. (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 0,383 |
| ## 6344 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 157,017 |
| ## 6345 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а мастерская (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 16,304 |
| ## 6346 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 2 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 195,176 |
| ## 6347 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 3 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 164,759 |
| ## 6348 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 4 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 63,656 |
| ## 6349 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 5 (тепло) | ## ЗЕМСЕРВИС ООО |  | ## 15,067 |
| ## 6350 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ФГКУ УВО ВНГ(тепло) | ## ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области |  | ## 4,877 |
| # 6351 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 4 |  |  | # 209,181 |
| ## 6352 | ## Старообрядческий пер, 4, пер.Старообрядческий,4 ОЭБЦ (тепло) | ## ГБУ ДО КО "ОЭБЦ" |  | ## 209,181 |
| # 6353 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 9 |  |  | # 373,876 |
| ## 6354 | ## Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий неж. помещение №164 (тепло) ку | ## Шумаро Валентина Сергеевна |  | ## 7,859 |
| ## 6355 | ## Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий неж. помещения (тепло) ку | ## РОСЬ ООО |  | ## 366,017 |
| # 6356 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 16а |  |  | # 259,094 |
| ## 6357 | ## Тульская ул, 16а, Тульская,16а гараж (тепло) | ## УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) |  | ## 50,166 |
| ## 6358 | ## Тульская ул, 16а, Тульская,16а ЦСМ (тепло) | ## УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) |  | ## 208,928 |
| # 6359 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 4 |  |  | # 641,074 |
| ## 6360 | ## Тульская ул, 4, Тульская 4 офис (тепло)(ку) | ## Санин Игорь Святославович |  | ## 5,943 |
| ## 6361 | ## Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 634,732 |
| ## 6362 | ## Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) -индивидуальное отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 0,399 |
| # 6363 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 6 |  |  | # 533,968 |
| ## 6364 | ## Тульская ул, 6, Тульская,6 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 513,723 |
| ## 6365 | ## Тульская ул, 6, Тульская,6 магазин Савекин (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 15,240 |
| ## 6366 | ## Тульская ул, 6, Тульская,6 офис Ермолова (тепло)(ку) | ## Ермолова Е.В. |  | ## 5,005 |
| 6367 | Кот. М.Горького, д.1Б |  |  | 114 717,369 |
| # 6368 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 177 |  |  | # 51,352 |
| ## 6369 | ## Суворова ул, 177, Суворова,177-храм (тепло)*** | ## Храм СВВ Космы и Дамиана |  | ## 51,352 |
| # 6370 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 4 |  |  | # 1 616,155 |
| ## 6371 | ## Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 963,804 |
| ## 6372 | ## Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 547,519 |
| ## 6373 | ## Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 104,832 |
| # 6374 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 7/20 |  |  | # 1 442,877 |
| ## 6375 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 82,115 |
| ## 6376 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 7,465 |
| ## 6377 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 163,981 |
| ## 6378 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 736,241 |
| ## 6379 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 453,075 |
| # 6380 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 |  |  | # 3 384,156 |
| ## 6381 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 231,540 |
| ## 6382 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 137,029 |
| ## 6383 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-пром.маг. (гвс) | ## Голикова Л.Н. |  | ## 15,587 |
| # 6384 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 1а |  |  | # 43,221 |
| ## 6385 | ## М.Горького ул, 1а, Горького,1а-маг.запчасти (тепло) | ## Автодом (ООО") |  | ## 43,221 |
| # 6386 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3 |  |  | # 1 095,626 |
| ## 6387 | ## М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 300,580 |
| ## 6388 | ## М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 369,850 |
| ## 6389 | ## М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 338,940 |
| ## 6390 | ## М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 71,880 |
| ## 6391 | ## М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 14,376 |
| # 6392 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 544,985 |
| ## 6393 | ## М.Горького ул, 3/1, Горького,3 кор.1-общ.1967г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 544,985 |
| # 6394 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 5 |  |  | # 146,753 |
| ## 6395 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5 м-н "Автозапчасти" (тепло) | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич |  | ## 15,966 |
| ## 6396 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5-"Автозапчасти" (тепло) | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич |  | ## 4,906 |
| ## 6397 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5-ж.д.1978г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 125,881 |
| # 6398 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 |  |  | # 432,924 |
| ## 6399 | ## М.Горького ул, 6, Горького,6-ж.д. 1999г.от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 432,924 |
| # 6400 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7 |  |  | # 695,218 |
| ## 6401 | ## М.Горького ул, 7, Горького,7-ж.д. 1971г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 688,446 |
| ## 6402 | ## М.Горького ул, 7, ул.Максима Горького, д 7, пом 22 (тепло) (ку) | ## Савельев Д.В. |  | ## 6,772 |
| # 6403 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7, Корпус 1 |  |  | # 1 425,953 |
| ## 6404 | ## М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 1 113,720 |
| ## 6405 | ## М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 232,799 |
| ## 6406 | ## М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 79,434 |
| # 6407 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 8 |  |  | # 478,209 |
| ## 6408 | ## М.Горького ул, 8, Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 478,209 |
| # 6409 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 9 |  |  | # 1 128,320 |
| ## 6410 | ## М.Горького ул, 9, Горького,9-гараж МБОУ N 87 от. (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги |  | ## 17,426 |
| ## 6411 | ## М.Горького ул, 9, Горького,9-д/сад №87 от . (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги |  | ## 501,162 |
| ## 6412 | ## М.Горького ул, 9, Горького,9-МБОУ N87 гвс (гвс) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги |  | ## 609,732 |
| # 6413 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 118 |  |  | # 5 734,253 |
| ## 6414 | ## Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО |  | ## 187,548 |
| ## 6415 | ## Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 613,206 |
| ## 6416 | ## Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 933,499 |
| # 6417 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 1 |  |  | # 1 267,609 |
| ## 6418 | ## Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 875,034 |
| ## 6419 | ## Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д.1997г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 342,787 |
| ## 6420 | ## Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 49,788 |
| # 6421 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 2 |  |  | # 1 336,932 |
| ## 6422 | ## Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 1 053,305 |
| ## 6423 | ## Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д.1988г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 192,591 |
| ## 6424 | ## Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, нежил.помещ. №1 (ку), (тепло) Мартвых А.С. | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 31,864 |
| ## 6425 | ## Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 59,172 |
| # 6426 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а |  |  | # 3 261,811 |
| ## 6427 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс (гвс) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 3 261,811 |
| # 6428 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 11 |  |  | # 4 322,483 |
| ## 6429 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) |  |  | ## 91,341 |
| ## 6430 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 232,169 |
| ## 6431 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 681,946 |
| ## 6432 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз" от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 171,139 |
| ## 6433 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз" от (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 295,192 |
| ## 6434 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз"гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 806,509 |
| ## 6435 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты (гвс) | ## Орлова Юлия Анатольевна |  | ## 36,121 |
| ## 6436 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты от. отопление (ку) | ## Орлова Юлия Анатольевна |  | ## 8,066 |
| # 6437 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 13 |  |  | # 2 717,885 |
| ## 6438 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,927 |
| ## 6439 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 92,781 |
| ## 6440 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 143,573 |
| ## 6441 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г. от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 281,643 |
| ## 6442 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 429,950 |
| ## 6443 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 1 739,011 |
| # 6444 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 14 |  |  | # 3 685,117 |
| ## 6445 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 108,384 |
| ## 6446 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 3 011,566 |
| ## 6447 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 544,502 |
| ## 6448 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты гвс (гвс) | ## Дедок-Марченко Т.М. |  | ## 12,720 |
| ## 6449 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты от. (тепло)(КУ) | ## Дедок-Марченко Т.М. |  | ## 7,945 |
| # 6450 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 15 |  |  | # 3 589,624 |
| ## 6451 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие гвс (гвс) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1 012,337 |
| ## 6452 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 970,988 |
| ## 6453 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (КРнаСОИ) |  |  | ## 126,297 |
| ## 6454 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 280,978 |
| ## 6455 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 199,024 |
| # 6456 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 16 |  |  | # 5 075,379 |
| ## 6457 | ## Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие гвс (гвс) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 4 425,933 |
| ## 6458 | ## Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие от. (тепло) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 649,446 |
| # 6459 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 17 |  |  | # 1 454,000 |
| ## 6460 | ## Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.гвс (гвс) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 539,258 |
| ## 6461 | ## Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.от. (тепло) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 892,860 |
| ## 6462 | ## Чижевского ул, 17, Чижевского,17-гараж от. (тепло) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 21,882 |
| # 6463 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 18 |  |  | # 1 212,669 |
| ## 6464 | ## Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 55,080 |
| ## 6465 | ## Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 940,808 |
| ## 6466 | ## Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 216,781 |
| # 6467 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 19 |  |  | # 689,153 |
| ## 6468 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 25,495 |
| ## 6469 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо от. (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 308,842 |
| ## 6470 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 178,300 |
| ## 6471 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 176,516 |
| # 6472 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 21 |  |  | # 1 419,780 |
| ## 6473 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 61,401 |
| ## 6474 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 1 109,998 |
| ## 6475 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 248,381 |
| # 6476 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 |  |  | # 5 542,400 |
| ## 6477 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 303,126 |
| ## 6478 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23 нежилое помещение (отопление) (КУ) | ## Ломоносов Игорь Алексеевич |  | ## 7,350 |
| ## 6479 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (гвс) | ## Розенталь Леонид Матвеевич |  | ## 2,134 |
| ## 6480 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (тепло)(ку) | ## Розенталь Леонид Матвеевич |  | ## 9,597 |
| ## 6481 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23- помещение № 117 (тепло) (ку) | ## Агеенко А.А. |  | ## 12,705 |
| ## 6482 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (гвс) | ## Татаренко Дмитрий Юрьевич |  | ## 1,057 |
| ## 6483 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (отопление)(ку) | ## Татаренко Дмитрий Юрьевич |  | ## 7,084 |
| ## 6484 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 4 227,536 |
| ## 6485 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 856,170 |
| ## 6486 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг."Мама и малыш" (гвс) | ## Семушкин В.В. |  | ## 13,269 |
| ## 6487 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг."Мама и малыш" (тепло) (ку) | ## Семушкин В.В. |  | ## 6,076 |
| ## 6488 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг.пром.тов. (гвс) | ## Агеенко А.А. |  | ## 39,811 |
| ## 6489 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение (гвс) | ## Савельев Д.В. |  | ## 1,057 |
| ## 6490 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Савельев Д.В. |  | ## 5,019 |
| ## 6491 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис гвс. (гвс) | ## Фролов А.А. |  | ## 22,129 |
| ## 6492 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис от. (тепло) (ку) | ## Фролов А.А. |  | ## 10,920 |
| ## 6493 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-пром.маг. (тепло) (ку) | ## Заломов Игорь Владиславович |  | ## 6,972 |
| ## 6494 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23/кв.1/-пром.маг. (тепло) (ку) | ## Агафонов В.И. |  | ## 10,388 |
| # 6495 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 |  |  | # 3 532,353 |
| ## 6496 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 242,472 |
| ## 6497 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25 офис (тепло) (ку) | ## Кац А.А. |  | ## 9,384 |
| ## 6498 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25 .офис (гвс) | ## Кац А.А. |  | ## 6,360 |
| ## 6499 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (гвс) | ## Аксенов М.В. |  | ## 9,540 |
| ## 6500 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (тепло) (ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 9,342 |
| ## 6501 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 2 541,486 |
| ## 6502 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 551,751 |
| ## 6503 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ООО"Автомобили" (тепло) (ку) | ## АВТОМОБИЛИ ООО |  | ## 162,018 |
| # 6504 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 7 |  |  | # 1 746,434 |
| ## 6505 | ## Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 77,724 |
| ## 6506 | ## Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 1 352,401 |
| ## 6507 | ## Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 316,309 |
| # 6508 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 |  |  | # 2 677,990 |
| ## 6509 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 17,218 |
| ## 6510 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 86,090 |
| ## 6511 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Мебель" (гвс) | ## Соцков Ф.Э. |  | ## 30,953 |
| ## 6512 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Мебель" (тепло) (ку) | ## Соцков Ф.Э. |  | ## 9,513 |
| ## 6513 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (гвс) | ## Грачев Д.И. |  | ## 4,240 |
| ## 6514 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (тепло) | ## Грачев Д.И. |  | ## 8,078 |
| ## 6515 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 327,962 |
| ## 6516 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 1 639,810 |
| ## 6517 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 515,277 |
| ## 6518 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (гвс) | ## Карасева Елена Анатольевна |  | ## 30,953 |
| ## 6519 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (тепло) (ку) | ## Карасева Елена Анатольевна |  | ## 7,896 |
| # 6520 | # 248018, Калуга г, Калужская обл, Константиновых ул, № 7 |  |  | # 186,956 |
| ## 6521 | ## Константиновых ул, 7, Константиновых,7-ж.дом,1987г.от (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 186,956 |
| # 6522 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 11 |  |  | # 429,052 |
| ## 6523 | ## Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Прокопьев С. О. (тепло) (ку) | ## Прокопьев Сергей Олегович |  | ## 17,657 |
| ## 6524 | ## Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Пронин П. А. (тепло) (ку) | ## Пронин Павел Алексеевич |  | ## 12,534 |
| ## 6525 | ## Болотникова ул, 11, Болотникова,11-сем.общ.1964г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 398,861 |
| # 6526 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 13 |  |  | # 528,431 |
| ## 6527 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13 /контора/ (тепло)(ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 26,011 |
| ## 6528 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13-ж.дом 1965г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 502,420 |
| # 6529 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 |  |  | # 591,808 |
| ## 6530 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15 гор.биб-ка фил.N11 (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 32,431 |
| ## 6531 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15 магазин (тепло)(ку) | ## Кузнецова Наталия Николаевна (ИП) |  | ## 11,963 |
| ## 6532 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15- нежил. пом. 10. (ку) (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 12,159 |
| ## 6533 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15-общ.1969г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 535,255 |
| # 6534 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 17 |  |  | # 408,231 |
| ## 6535 | ## Болотникова ул, 17, Болотникова,17-ж.дом 1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 160,594 |
| ## 6536 | ## Болотникова ул, 17, Болотникова,17-ж.дом 1965г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 247,637 |
| # 6537 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 19 |  |  | # 260,880 |
| ## 6538 | ## Болотникова ул, 19, Болотникова,19-общ.1969г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 260,880 |
| # 6539 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 9, Корпус 17 |  |  | # 593,845 |
| ## 6540 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 569,513 |
| ## 6541 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-магазин (тепло) (ку) | ## Сергеев Сергей Викторович |  | ## 12,222 |
| ## 6542 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ООО "Мария" (тепло) (ку) | ## Соскин Валерий Николаевич |  | ## 12,110 |
| # 6543 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 13 |  |  | # 79,975 |
| ## 6544 | ## Константиновых ул, 13, Константиновых,13-ж.дом,1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,975 |
| # 6545 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 15 |  |  | # 81,641 |
| ## 6546 | ## Константиновых ул, 15, Константиновых,15-ж.дом,1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,641 |
| # 6547 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 2 |  |  | # 5 146,451 |
| ## 6548 | ## Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 247,008 |
| ## 6549 | ## Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4 093,378 |
| ## 6550 | ## Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 806,065 |
| # 6551 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 4 |  |  | # 3 334,178 |
| ## 6552 | ## Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.комбинат гвс (гвс) | ## ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" |  | ## 2 965,323 |
| ## 6553 | ## Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.центр от. (тепло) | ## ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" |  | ## 368,855 |
| # 6554 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 6 |  |  | # 4 696,450 |
| ## 6555 | ## Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 215,112 |
| ## 6556 | ## Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 715,250 |
| ## 6557 | ## Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 766,088 |
| # 6558 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9 |  |  | # 519,832 |
| ## 6559 | ## Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 67 | ## Иванова Светлана Викторовна |  | ## 17,285 |
| ## 6560 | ## Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 68 | ## Кулахсзян Петрос Рафикович |  | ## 18,543 |
| ## 6561 | ## Константиновых ул, 9, Константиновых,9-ж.дом,1969г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 484,004 |
| # 6562 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9, Корпус 1 |  |  | # 150,101 |
| ## 6563 | ## Константиновых ул, 9/1, Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 150,101 |
| # 6564 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 |  |  | # 327,082 |
| ## 6565 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11 -нежил.пом. (тепло)(ку) | ## Конорев С.И. |  | ## 9,863 |
| ## 6566 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-Белан А.К.магазин (тепло) ( КУ) | ## Белан А.К |  | ## 4,956 |
| ## 6567 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-ж.дом 1977г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 307,321 |
| ## 6568 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-пром.маг.Герасимова (тепло) ( ку) | ## Герасимова Н.И. |  | ## 4,942 |
| # 6569 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 331,163 |
| ## 6570 | ## Маршала Жукова ул, 11/1, Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 331,163 |
| # 6571 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13 |  |  | # 434,161 |
| ## 6572 | ## Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13 -ж.дом 1974г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 420,182 |
| ## 6573 | ## Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13-маг.Кашкинова (тепло)(КУ) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 13,979 |
| # 6574 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13, Корпус 1 |  |  | # 556,346 |
| ## 6575 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 519,225 |
| ## 6576 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1-отдел кадр. (тепло) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 18,452 |
| ## 6577 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1(тепло) (ку) | ## Яшкин Геннадий Николаевич |  | ## 18,669 |
| # 6578 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 15 |  |  | # 538,839 |
| ## 6579 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-ж.дом 1975г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 520,877 |
| ## 6580 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-маг. (тепло)(КУ) | ## ИП Алибеков Арсен Багданович |  | ## 8,295 |
| ## 6581 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-пром.маг. (тепло) (ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 9,667 |
| # 6582 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 19 |  |  | # 140,740 |
| ## 6583 | ## Маршала Жукова ул, 19, М.Жукова,19 торговый центр (тепло) | ## БайкалХим (ООО) |  | ## 140,740 |
| # 6584 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 21 |  |  | # 510,111 |
| ## 6585 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,19-ателье (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 21,257 |
| ## 6586 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21 склад (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 373,089 |
| ## 6587 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-бытовка (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 4,808 |
| ## 6588 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-контора (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 59,063 |
| ## 6589 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-магазин (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 13,113 |
| ## 6590 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-новое здание (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 28,298 |
| ## 6591 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-пристройка к складу (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 10,483 |
| # 6592 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 7 |  |  | # 749,714 |
| ## 6593 | ## Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-ж.дом 1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 745,052 |
| ## 6594 | ## Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-Максимова А.Н.стомат.кабинет (тепло) (ку) | ## Максимов Андрей Николаевич |  | ## 4,662 |
| # 6595 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 9 |  |  | # 481,942 |
| ## 6596 | ## Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-ж.дом 1973г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 466,030 |
| ## 6597 | ## Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-маг.мебельный (тепло) (ку) | ## Корнилова Роза Аклямовна |  | ## 15,912 |
| # 6598 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 140 |  |  | # 5 033,972 |
| ## 6599 | ## Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 192,072 |
| ## 6600 | ## Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.д. 1981г.5эт. от. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 658,335 |
| ## 6601 | ## Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 4 183,565 |
| # 6602 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 142 |  |  | # 1 628,801 |
| ## 6603 | ## Баррикад ул, 142, Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. (гвс) | ## МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги |  | ## 999,401 |
| ## 6604 | ## Баррикад ул, 142, Баррикад,142-д/с"Соколенок"от. (тепло) | ## МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги |  | ## 629,400 |
| # 6605 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 144 |  |  | # 2 247,229 |
| ## 6606 | ## Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО |  | ## 141,396 |
| ## 6607 | ## Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 350,080 |
| ## 6608 | ## Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 755,753 |
| # 6609 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112 |  |  | # 3 378,884 |
| ## 6610 | ## Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 101,712 |
| ## 6611 | ## Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 2 623,988 |
| ## 6612 | ## Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 653,184 |
| # 6613 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112, Корпус 1 |  |  | # 982,503 |
| ## 6614 | ## Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 57,912 |
| ## 6615 | ## Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к.1-ж.д.1987г.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 711,532 |
| ## 6616 | ## Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к1-ж.д.1987г.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 213,059 |
| # 6617 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 114 |  |  | # 1 066,882 |
| ## 6618 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 -общежитие от. (тепло) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 265,970 |
| ## 6619 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери гвс (гвс) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 2,625 |
| ## 6620 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери отопл. (тепло) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 2,075 |
| ## 6621 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114-общеж.гвс (гвс) | ## Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) |  | ## 796,212 |
| # 6622 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 116 |  |  | # 3 178,791 |
| ## 6623 | ## Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 107,112 |
| ## 6624 | ## Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 626,131 |
| ## 6625 | ## Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 445,548 |
| # 6626 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 159 |  |  | # 5 124,204 |
| ## 6627 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 259,095 |
| ## 6628 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 4 197,328 |
| ## 6629 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 667,781 |
| # 6630 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 161 |  |  | # 3 592,129 |
| ## 6631 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 176,496 |
| ## 6632 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-Евсеев И.Н.пром.маг. (тепло) | ## Евсеев Игорь Николаевич |  | ## 9,548 |
| ## 6633 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 2 859,980 |
| ## 6634 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 546,105 |
| # 6635 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 163 |  |  | # 1 000,443 |
| ## 6636 | ## Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 79,860 |
| ## 6637 | ## Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 240,646 |
| ## 6638 | ## Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 679,937 |
| # 6639 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 |  |  | # 4 653,981 |
| ## 6640 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО |  | ## 1 247,205 |
| ## 6641 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 2 (тепло)ку | ## ИП Гусынина Ирина Дмитриевна |  | ## 8,007 |
| ## 6642 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 3 (тепло)ку | ## Гусынин Александр Львович |  | ## 8,624 |
| ## 6643 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 4 (тепло)ку | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 16,748 |
| ## 6644 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 538,311 |
| ## 6645 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-нежилые помещение 1 (ку) (тепло) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 44,617 |
| ## 6646 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-от(ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 790,469 |
| 6647 | Кот. М.Жукова, д.40А |  |  | 14 025,573 |
| # 6648 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10 |  |  | # 535,612 |
| ## 6649 | ## Болотникова ул, 10, Болотникова,10-ж/д,1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 535,612 |
| # 6650 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 2 |  |  | # 537,544 |
| ## 6651 | ## Болотникова ул, 2, Болотникова,2-ж.д 1960г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 473,039 |
| ## 6652 | ## Болотникова ул, 2, Болотникова,2-неж.пом. (тепло)(ку) | ## Писарева М.В. |  | ## 64,505 |
| # 6653 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 4 |  |  | # 580,496 |
| ## 6654 | ## Болотникова ул, 4, Болотникова,4-ж/д,1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 573,888 |
| ## 6655 | ## Болотникова ул, 4, Болотникова,4-офис ППО КО МПРА (ку) (тепло) | ## ППО КО МПРА |  | ## 6,608 |
| # 6656 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 6 |  |  | # 269,605 |
| ## 6657 | ## Болотникова ул, 6, Болотникова,6 ж/д, 1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 269,605 |
| # 6658 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 8 |  |  | # 468,023 |
| ## 6659 | ## Болотникова ул, 8, Болотникова,8 ж/д, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 468,023 |
| # 6660 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 |  |  | # 270,060 |
| ## 6661 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-ж/д,1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 226,128 |
| ## 6662 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-маг."Вега" (тепло)(ку) | ## Кузина Ольга Викторовна |  | ## 13,615 |
| ## 6663 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-магазин Зинченко С.В. (тепло)(ку) | ## Зинченко Сергей Викторович |  | ## 5,222 |
| ## 6664 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Запольская (тепло)(ку) | ## Запольская Тамара Васильевна |  | ## 18,025 |
| ## 6665 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Сучкова Л.К. (тепло)(ку) | ## Сучкова Лидия Константиновна |  | ## 7,070 |
| # 6666 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 |  |  | # 274,099 |
| ## 6667 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 4 (тепло)(ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 16,009 |
| ## 6668 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 5 (тепло)(ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 14,490 |
| ## 6669 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 неж.пом. 37 (тепло) (ку) | ## Абрамян Аида Владимировна |  | ## 4,823 |
| ## 6670 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 224,343 |
| ## 6671 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-магазин (тепло) (ку) | ## ООО "ИМПУЛЬС" |  | ## 7,217 |
| ## 6672 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-нежил.помещ.№3 (тепло) (ку) | ## Вартанов А.К. ИП |  | ## 7,217 |
| # 6673 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 |  |  | # 258,994 |
| ## 6674 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-"Интеллект Маркет" (тепло) (ку) | ## Моисеев Ю.П. (ИП) |  | ## 7,021 |
| ## 6675 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-ж.д.1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 231,378 |
| ## 6676 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-маг."Татиана" (тепло)(ку) | ## Федоров Виталий Александрович |  | ## 9,401 |
| ## 6677 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-магазин ООО"Депозит-плюс" (тепло) | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 6,042 |
| ## 6678 | ## Маршала Жукова ул, 34, ул. Маршала Жукова, д.34, неж. пом. 22 | ## Тахтай Елена Владимировна |  | ## 5,152 |
| # 6679 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 |  |  | # 265,741 |
| ## 6680 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 офис (тепло) ку | ## Зинченко Сергей Викторович |  | ## 9,744 |
| ## 6681 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 пом.2 (тепло) ку | ## Падин М.М. |  | ## 6,958 |
| ## 6682 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-"Дом,сад,огород" (тепло) (ку) | ## Чесноков Геннадий Васильевич |  | ## 9,436 |
| ## 6683 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 239,603 |
| # 6684 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 |  |  | # 296,778 |
| ## 6685 | ## Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-аптека (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | ## 4,757 |
| ## 6686 | ## Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 287,957 |
| ## 6687 | ## Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-ж/д,1962г. (ку) - индивидуальное отопление |  |  | ## 0,457 |
| ## 6688 | ## Маршала Жукова ул, 40, М.Жукова,40 помещ.офисное (тепло)(ку) | ## Зудин С.И. |  | ## 3,607 |
| # 6689 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 |  |  | # 420,354 |
| ## 6690 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-ж/д.1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,560 |
| ## 6691 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-маг."Брабион" (тепло)(ку) | ## Барабанкин Игорь Алексеевич |  | ## 7,512 |
| ## 6692 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Кочнева Л.А. индивид. отопление. (тепло) (ку) | ## Кочнева Людмила Александровна |  | ## 0,258 |
| ## 6693 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Соцков Э.В. (тепло) (ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 9,528 |
| ## 6694 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Егоров Д.А. (тепло) (ку) | ## Егоров Д.А. |  | ## 7,610 |
| ## 6695 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Кривошеева Е. А. (тепло) (ку) | ## Кривошеева Елена Александровна |  | ## 6,556 |
| ## 6696 | ## Маршала Жукова ул, 42, Маршала Жукова,42 нежилое помещ.№5 (тепло)(ку) | ## Федин Петр Алексеевич |  | ## 7,330 |
| # 6697 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 46 |  |  | # 425,085 |
| ## 6698 | ## Маршала Жукова ул, 46, Жукова,46-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,085 |
| # 6699 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 |  |  | # 625,103 |
| ## 6700 | ## Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд" от. (тепло) | ## ГАУ КО "СШОР "ТРУД" |  | ## 423,104 |
| ## 6701 | ## Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57-"Труд"трибуны от. (тепло) | ## ГАУ КО "СШОР "ТРУД" |  | ## 201,999 |
| # 6702 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 1 |  |  | # 550,186 |
| ## 6703 | ## Чехова ул, 1, Чехова,1-ж.дом 1973г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 532,707 |
| ## 6704 | ## Чехова ул, 1, Чехова,1-Импульс от. (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 17,479 |
| # 6705 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 |  |  | # 506,485 |
| ## 6706 | ## Чехова ул, 11, Чехова,11-ж.дом 1998г. от. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 506,485 |
| # 6707 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13 |  |  | # 234,218 |
| ## 6708 | ## Чехова ул, 13, Чехова,13-ж.дом 1963г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 234,218 |
| # 6709 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13а |  |  | # 619,967 |
| ## 6710 | ## Чехова ул, 13а, Чехова,13а-ТСЖ от (ку) | ## ТСЖ Чеховское |  | ## 619,967 |
| # 6711 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 |  |  | # 357,413 |
| ## 6712 | ## Чехова ул, 15, Чехова,15-общ.1965г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 357,413 |
| # 6713 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 17 |  |  | # 411,669 |
| ## 6714 | ## Чехова ул, 17, Чехова,17-ж.дом, 1963г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 411,669 |
| # 6715 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 19 |  |  | # 582,197 |
| ## 6716 | ## Чехова ул, 19, Чехова,19-ж/д,1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 582,197 |
| # 6717 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 21 |  |  | # 318,045 |
| ## 6718 | ## Чехова ул, 21, Чехова,21-ж.дом, 1962г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 318,045 |
| # 6719 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 3 |  |  | # 571,396 |
| ## 6720 | ## Чехова ул, 3, Чехова,3 Поликлиника (тепло) (КУ) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 130,641 |
| ## 6721 | ## Чехова ул, 3, Чехова,3-ж.дом 1974г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 440,755 |
| # 6722 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 5 |  |  | # 482,503 |
| ## 6723 | ## Чехова ул, 5, Чехова,5-общ.1962г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 482,503 |
| # 6724 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 7 |  |  | # 587,139 |
| ## 6725 | ## Чехова ул, 7, Чехова,7-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 587,139 |
| # 6726 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 |  |  | # 248,509 |
| ## 6727 | ## Чехова ул, 9, Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"от. (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ |  | ## 248,509 |
| # 6728 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 23 |  |  | # 254,660 |
| ## 6729 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23- ОАО "ЦентрТелеком" (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 8,582 |
| ## 6730 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-ж.дом.1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 233,732 |
| ## 6731 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-нежилое помещение № 18 (ку) | ## Байрамов Эльхан Агададаш Оглы |  | ## 8,701 |
| ## 6732 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-нежилое помещение № 19 (ку) | ## Кахоров Акмал Акрамович |  | ## 3,645 |
| # 6733 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 29 |  |  | # 532,963 |
| ## 6734 | ## Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-Дикси (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 101,147 |
| ## 6735 | ## Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 431,816 |
| # 6736 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 31 |  |  | # 272,727 |
| ## 6737 | ## Маршала Жукова ул, 31, Жукова,31-ж.дом, 1961г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 272,727 |
| # 6738 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 33 |  |  | # 154,923 |
| ## 6739 | ## Маршала Жукова ул, 33, Жукова,33 ООН (тепло) | ## Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области |  | ## 154,923 |
| # 6740 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 35 |  |  | # 424,342 |
| ## 6741 | ## Маршала Жукова ул, 35, Жукова,35-Учебный корпус (тепло) | ## ГБПОУ КО КТЭП |  | ## 424,342 |
| # 6742 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 38 |  |  | # 157,088 |
| ## 6743 | ## Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38 Магазин, кафе (тепло) | ## НАДЕЖДА-38 ООО |  | ## 16,732 |
| ## 6744 | ## Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" (тепло) | ## Фобос (ООО") |  | ## 67,330 |
| ## 6745 | ## Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" Тандер (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 73,026 |
| # 6746 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 44 |  |  | # 582,778 |
| ## 6747 | ## Маршала Жукова ул, 44, Жукова,44-ж/д,1962г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 582,778 |
| # 6748 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 |  |  | # 523,201 |
| ## 6749 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48 , нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | ## Шохина Татьяна Николаевна |  | ## 19,908 |
| ## 6750 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-"Лингвист" (тепло)(ку) | ## АНО ДО "Лингвист" |  | ## 1,440 |
| ## 6751 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-"Лингвист" (тепло)(ку) | ## НОУ ДО "Лингвист" |  | ## 3,600 |
| ## 6752 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,075 |
| ## 6753 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-Костюхин С.В. (тепло) (ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 12,439 |
| ## 6754 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-неж.пом. (тепло) (ку) | ## Хлебокомбинат |  | ## 9,149 |
| ## 6755 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-центр здоровья от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 51,590 |
| # 6756 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 |  |  | # 425,670 |
| ## 6757 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова, пом.62 (тепло) (ку) | ## Курочкина Ольга Владимировна |  | ## 4,942 |
| ## 6758 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-ж/д, 1962г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 378,784 |
| ## 6759 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-книжный магазин (тепло) (ку) | ## Усачева Валентина Ивановна |  | ## 7,945 |
| ## 6760 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-неж.пом./бывш.кв.24/ (тепло) (ку) | ## Трусова Любовь Ивановна |  | ## 9,814 |
| ## 6761 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Краваль Виктория Степановна |  | ## 11,977 |
| ## 6762 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-прод.маг. (тепло) (ку) | ## Комиссаров И.В. |  | ## 5,173 |
| ## 6763 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-промт.маг. (тепло) (ку) | ## Барабанкин Игорь Алексеевич |  | ## 7,035 |
| 6764 | Кот. Маяковского, д.35 |  |  | 16 015,825 |
| # 6765 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35 |  |  | # 8 880,488 |
| ## 6766 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35 прачечная потери гвс (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,861 |
| ## 6767 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня ( склад) (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 100,937 |
| ## 6768 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня гвс. (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 416,437 |
| ## 6769 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гараж от. (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 58,108 |
| ## 6770 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гаражи (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 52,245 |
| ## 6771 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 от. (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 939,711 |
| ## 6772 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 гвс (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 7 206,791 |
| ## 6773 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка гвс (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 37,917 |
| ## 6774 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка от. (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 67,481 |
| # 6775 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35а |  |  | # 1,730 |
| ## 6776 | ## Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Гараж , склад потери отопление (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,849 |
| ## 6777 | ## Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Прачечная, отопление потери (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,881 |
| # 6778 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 37 |  |  | # 548,842 |
| ## 6779 | ## Маяковского ул, 37, Маяковского,37-ж.дом 1979г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 548,842 |
| # 6780 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 39 |  |  | # 2 477,701 |
| ## 6781 | ## Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 92,329 |
| ## 6782 | ## Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 951,246 |
| ## 6783 | ## Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 434,126 |
| # 6784 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 41 |  |  | # 1 705,941 |
| ## 6785 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 12,294 |
| ## 6786 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 58,694 |
| ## 6787 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 222,234 |
| ## 6788 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 159,914 |
| ## 6789 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 72,230 |
| ## 6790 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 180,575 |
| # 6791 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 |  |  | # 2 401,123 |
| ## 6792 | ## Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 24,472 |
| ## 6793 | ## Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 46,181 |
| ## 6794 | ## Новаторская ул, 32, Новаторская,32-общеж.гвс (гвс) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 995,882 |
| ## 6795 | ## Новаторская ул, 32, Новаторская,32-общеж.гвс (гвс) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 1 334,588 |
| 6796 | Кот. Маяковского, д.59 |  |  | 31 719,653 |
| # 6797 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 59 |  |  | # 29 162,368 |
| ## 6798 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", АБК Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 207,080 |
| ## 6799 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 75,032 |
| ## 6800 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 106,326 |
| ## 6801 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.22 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 89,632 |
| ## 6802 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Главный корпус стр.6 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 4 146,521 |
| ## 6803 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Главный корпус стр.6 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 815,812 |
| ## 6804 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Дезинфект.8 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 69,134 |
| ## 6805 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Клуб стр.2 а Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 112,843 |
| ## 6806 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.3/14/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 2 073,226 |
| ## 6807 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.4/3/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 984,840 |
| ## 6808 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПРЦ стр.16 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 25,433 |
| ## 6809 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПРЦ стр.16 Псих.больница тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 142,144 |
| ## 6810 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПТМ стр.3 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 402,226 |
| ## 6811 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Малярный цех стр.5 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 103,567 |
| ## 6812 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 1,3,5,7 стр.9 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 813,421 |
| ## 6813 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 1,3,5,7 стр.9 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 5 183,170 |
| ## 6814 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 15 стр.8 Псих.больница тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 235,718 |
| ## 6815 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 4,9,10,12 стр.10 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 5 442,236 |
| ## 6816 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 4,9,10,12 стр.10 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 1 040,935 |
| ## 6817 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.15 стр.8 Псих.больница гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 1 554,968 |
| ## 6818 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.2,6 стр.20 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 259,923 |
| ## 6819 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.2,6 стр.20 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 352,354 |
| ## 6820 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.20 стр.7 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 673,785 |
| ## 6821 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.20 стр.7 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 196,850 |
| ## 6822 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пансионат стр.15 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 141,121 |
| ## 6823 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пансионат стр.15 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 215,658 |
| ## 6824 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Пищеварочный больница (гвс) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 2 339,175 |
| ## 6825 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО Полуфабрикат (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 74,096 |
| ## 6826 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 18,759 |
| ## 6827 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Полуфабрикатов больница (гвс) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 287,542 |
| ## 6828 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная, дезинф. Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 170,519 |
| ## 6829 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная,дезинф. стр.5 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 259,065 |
| ## 6830 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 ООО Полуфабрикат (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 41,191 |
| ## 6831 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 51,397 |
| ## 6832 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.22/13/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 86,615 |
| ## 6833 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.5/19/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 141,731 |
| ## 6834 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Производ.помещ.Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 48,823 |
| ## 6835 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", тер.Психбольн.-произ.пом. (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 60,066 |
| ## 6836 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Участок выпечки Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 119,434 |
| # 6837 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 23 |  |  | # 481,696 |
| ## 6838 | ## Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,786 |
| ## 6839 | ## Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,358 |
| ## 6840 | ## Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 5,999 |
| ## 6841 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. гвс (ку) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 29,033 |
| ## 6842 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,628 |
| ## 6843 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 247,168 |
| ## 6844 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,596 |
| ## 6845 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 34,128 |
| # 6846 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 24 |  |  | # 468,106 |
| ## 6847 | ## Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 1,302 |
| ## 6848 | ## Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,906 |
| ## 6849 | ## Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 9,938 |
| ## 6850 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,784 |
| ## 6851 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 39,712 |
| ## 6852 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.2эт. гвс (ку) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 28,179 |
| ## 6853 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,627 |
| ## 6854 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.2эт. гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 218,658 |
| # 6855 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 25 |  |  | # 1 416,877 |
| ## 6856 | ## Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,340 |
| ## 6857 | ## Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 21,677 |
| ## 6858 | ## Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,472 |
| ## 6859 | ## Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 142,503 |
| ## 6860 | ## Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.2эт. наш Тайфун гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 428,882 |
| ## 6861 | ## Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.2эт. наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 730,003 |
| # 6862 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 26 |  |  | # 190,606 |
| ## 6863 | ## Психбольницы тер, 26, тер.Психбольн.26-ж.д.1976г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 190,606 |
| 6864 | Кот. Мичурина, д.9В |  |  | 42 979,717 |
| # 6865 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 10 |  |  | # 1 027,956 |
| ## 6866 | ## Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 Общежит. (гвс) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 670,713 |
| ## 6867 | ## Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 общежитие отопление (ку) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 357,243 |
| # 6868 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 42 |  |  | # 383,388 |
| ## 6869 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (гвс) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 15,150 |
| ## 6870 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 16,721 |
| ## 6871 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 Стомат.п-ка (гвс) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 247,692 |
| ## 6872 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 стоматология (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 103,825 |
| # 6873 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 8 |  |  | # 3 146,900 |
| ## 6874 | ## Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 644,044 |
| ## 6875 | ## Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 411,859 |
| ## 6876 | ## Тульский пер, 8, Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 90,997 |
| # 6877 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 25 |  |  | # 3 582,663 |
| ## 6878 | ## Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 Общежитие (гвс) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 2 655,470 |
| ## 6879 | ## Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 общежитие (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 927,193 |
| # 6880 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 49 |  |  | # 418,292 |
| ## 6881 | ## Никитина ул, 49, Никитина,49(ж.дом) (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 418,292 |
| # 6882 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 53 |  |  | # 556,374 |
| ## 6883 | ## Никитина ул, 53, Никитина, д.53, кв. 1 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 27,041 |
| ## 6884 | ## Никитина ул, 53, Никитина,53 Содружество (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 27,524 |
| ## 6885 | ## Никитина ул, 53, Никитина,53(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 501,809 |
| # 6886 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 55 |  |  | # 3 928,911 |
| ## 6887 | ## Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 329,864 |
| ## 6888 | ## Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 479,114 |
| ## 6889 | ## Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 119,933 |
| # 6890 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 |  |  | # 3 052,669 |
| ## 6891 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 241,882 |
| ## 6892 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (гвс) | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ |  | ## 24,494 |
| ## 6893 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (ку) (тепло) | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ |  | ## 54,799 |
| ## 6894 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение № 68 (тепло)(ку) | ## ООО СитиСтройИнвест |  | ## 60,134 |
| ## 6895 | ## С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, 10эт.2 сек.ж/д отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 444,895 |
| ## 6896 | ## С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 226,465 |
| # 6897 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 |  |  | # 759,374 |
| ## 6898 | ## С.Разина ул, 36, Ст. Разина, д.36, пом.16 ( тепло) (ку) | ## Абрамян Аида Владимировна |  | ## 4,942 |
| ## 6899 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 кв.3 Полетова О.И.(тепло)(ку) | ## Полетова О.И. |  | ## 7,532 |
| ## 6900 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 магазин Бойцова (тепло)(ку) | ## Бойцова Елена Викторовна |  | ## 4,893 |
| ## 6901 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис (тепло) (ку) | ## Баклушин Евгений Геннадьевич |  | ## 4,956 |
| ## 6902 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис Сверчкова (тепло) (ку) | ## Сверчкова Л.А. |  | ## 4,970 |
| ## 6903 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 помещение1 Сюткин (тепло)(ку) | ## Кутахина Ж.В. |  | ## 4,672 |
| ## 6904 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 помещение1 Сюткин (тепло)(ку) | ## Сюткин Павел Николаевич |  | ## 3,504 |
| ## 6905 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 торгово-офисное пом. Филип. (тепло) (ку) | ## Филиппова Наталия Александровна |  | ## 8,260 |
| ## 6906 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 511,175 |
| ## 6907 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 204,470 |
| # 6908 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 38 |  |  | # 4 596,035 |
| ## 6909 | ## С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 214,771 |
| ## 6910 | ## С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 706,506 |
| ## 6911 | ## С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9эт.ж.дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 674,758 |
| # 6912 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 40 |  |  | # 4 481,502 |
| ## 6913 | ## С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 215,540 |
| ## 6914 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 583,438 |
| ## 6915 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 666,400 |
| ## 6916 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 магазин Степанова (гвс) | ## Степанова Алла Анатольевна |  | ## 3,202 |
| ## 6917 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение (тепло) (ку) | ## Кожевникова Т.В. |  | ## 12,922 |
| # 6918 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 16 |  |  | # 5 471,331 |
| ## 6919 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N1 (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 2 439,665 |
| ## 6920 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N2 (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 2 440,692 |
| ## 6921 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N1 (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 270,070 |
| ## 6922 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N2 (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 320,904 |
| # 6923 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 10 |  |  | # 434,595 |
| ## 6924 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10 подстанция Ростелеком (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,750 |
| ## 6925 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Клыкова Елена Васильевна |  | ## 5,999 |
| ## 6926 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 426,846 |
| # 6927 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 12 |  |  | # 4 418,912 |
| ## 6928 | ## Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 126,886 |
| ## 6929 | ## Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 732,677 |
| ## 6930 | ## Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 559,349 |
| # 6931 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 9 |  |  | # 3,016 |
| ## 6932 | ## Мичурина ул, 9, Мичурина,9 "б" (тепло) | ## Лебедев А.В. |  | ## 1,902 |
| ## 6933 | ## Мичурина ул, 9, Мичурина,9 "б" (тепло) | ## Макаров Никита Александрович |  | ## 1,114 |
| # 6934 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 29 |  |  | # 1 082,939 |
| ## 6935 | ## Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 780,486 |
| ## 6936 | ## Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 253,288 |
| ## 6937 | ## Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 49,165 |
| # 6938 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 38 |  |  | # 1 664,459 |
| ## 6939 | ## Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги |  | ## 1 275,375 |
| ## 6940 | ## Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги |  | ## 370,216 |
| ## 6941 | ## Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 сушилка (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги |  | ## 18,868 |
| # 6942 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 26 |  |  | # 1 789,047 |
| ## 6943 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 ( КГУ им.Циолковского) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 254,375 |
| ## 6944 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч. корпус КГПУ н потери (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 4,700 |
| ## 6945 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.кор. потери до т/сч (гвс) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 4,506 |
| ## 6946 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.корпус КГПУ новый (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 482,229 |
| ## 6947 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 учебный корпус (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 1 043,237 |
| # 6948 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36а |  |  | # 2 181,354 |
| ## 6949 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/с N 44 (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 1 370,316 |
| ## 6950 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/сад 44 (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 249,477 |
| ## 6951 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 517,546 |
| ## 6952 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 44,015 |
| 6953 | Кот. Московская, д.115А |  |  | 15 800,162 |
| # 6954 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121 |  |  | # 403,244 |
| ## 6955 | ## Московская ул, 121, Московская,121 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 403,244 |
| # 6956 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121, Корпус 1 |  |  | # 289,088 |
| ## 6957 | ## Московская ул, 121/1, Московская,121,к.1,ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 289,088 |
| # 6958 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 121 |  |  | # 281,715 |
| ## 6959 | ## Баррикад ул, 121, Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 281,715 |
| # 6960 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 123 |  |  | # 298,305 |
| ## 6961 | ## Баррикад ул, 123, Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 298,305 |
| # 6962 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125 |  |  | # 150,941 |
| ## 6963 | ## Баррикад ул, 125, Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 150,941 |
| # 6964 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 1 |  |  | # 242,859 |
| ## 6965 | ## Баррикад ул, 125/1, Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 242,859 |
| # 6966 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 2 |  |  | # 148,680 |
| ## 6967 | ## Баррикад ул, 125/2, Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 148,680 |
| # 6968 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 127 |  |  | # 263,627 |
| ## 6969 | ## Баррикад ул, 127, Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 251,041 |
| ## 6970 | ## Баррикад ул, 127, ул.Баррикад, д. 127, пом. 1 | ## Быкова Юлия Анатольевна |  | ## 12,586 |
| # 6971 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 129 |  |  | # 150,668 |
| ## 6972 | ## Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Качулина Ирина Сергеевна |  | ## 7,574 |
| ## 6973 | ## Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129-ж.д.1900г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 143,094 |
| # 6974 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 |  |  | # 612,703 |
| ## 6975 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 аптечный пункт (тепло)(ку) | ## Королев М. Д. |  | ## 3,934 |
| ## 6976 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник" (тепло) (ку) | ## Ермакова Оксана Александровна |  | ## 50,295 |
| ## 6977 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник", подвал (инд.отопление) (ку) | ## Ермакова Оксана Александровна |  | ## 1,722 |
| ## 6978 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 магазин помещ.66 (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 133,350 |
| ## 6979 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 помещение Мартвых И.В. (тепло) (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 3,591 |
| ## 6980 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 419,811 |
| # 6981 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42 |  |  | # 524,831 |
| ## 6982 | ## Ленина ул, 42, Ленина,42,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 524,831 |
| # 6983 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42а |  |  | # 12,207 |
| ## 6984 | ## Ленина ул, 42А, Ленина,42-а кафе "Виола" (тепло) (отдельностоящее здание) | ## Мачтаков В.А. |  | ## 12,207 |
| # 6985 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 |  |  | # 510,764 |
| ## 6986 | ## Ленина ул, 44, Ленина ул, 44, помещение 62 (тепло) (ку) | ## Ефременкова Оксана Фёдоровна |  | ## 6,255 |
| ## 6987 | ## Ленина ул, 44, Ленина, д.44 пом.84 (ку) | ## Кондратьева Надежда Николаевна |  | ## 4,566 |
| ## 6988 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,609 |
| ## 6989 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 472,286 |
| ## 6990 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло) (ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 8,707 |
| ## 6991 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло)(ку) | ## Смирнов Сергей Борисович |  | ## 6,536 |
| ## 6992 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 продовольств.магазин (тепло)(ку) | ## Чистовская Светлана Николаевна |  | ## 5,695 |
| ## 6993 | ## Ленина ул, 44, Ленина,д.44,офис (тепло) (ку) | ## Двуреченский С.В. |  | ## 6,110 |
| # 6994 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 46 |  |  | # 425,782 |
| ## 6995 | ## Ленина ул, 46, Ленина,46,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 413,476 |
| ## 6996 | ## Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Егоров Д.А. |  | ## 7,070 |
| ## 6997 | ## Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | ## Ананян Рипсиме Усиковна |  | ## 5,236 |
| # 6998 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 48 |  |  | # 534,254 |
| ## 6999 | ## Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 63(тепло)(ку) | ## Миронова Н.Н. |  | ## 12,341 |
| ## 7000 | ## Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 81(тепло)(ку) | ## ООО "Правовой центр "Надежда" |  | ## 8,141 |
| ## 7001 | ## Ленина ул, 48, Ленина,48,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 513,772 |
| # 7002 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 |  |  | # 265,580 |
| ## 7003 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50 МБУ СШ"Торпедо" (тепло) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 141,004 |
| ## 7004 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50 спортзал/сауна/ (тепло) | ## Спортивный клуб "Автоэлектроника" |  | ## 124,576 |
| # 7005 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 52 |  |  | # 241,496 |
| ## 7006 | ## Ленина ул, 52, Ленина,52 ж.дом 52-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 228,951 |
| ## 7007 | ## Ленина ул, 52, Ленина,52 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | ## ГКУ "Аппарат Общественной палаты Калужской области" |  | ## 12,545 |
| # 7008 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 |  |  | # 387,693 |
| ## 7009 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54 ж.дом 60-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 370,739 |
| ## 7010 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54 салон красоты "Виктория" (тепло)(ку) | ## Суворова Нина Анатольевна |  | ## 6,283 |
| ## 7011 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое пмещение (тепло)(ку) | ## Пономарева Е.В. |  | ## 4,485 |
| ## 7012 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | ## Образцов Сергей Витальевич |  | ## 6,186 |
| # 7013 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56 |  |  | # 480,209 |
| ## 7014 | ## Ленина ул, 56, Ленина,56 ж.дом 64-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 373,953 |
| ## 7015 | ## Ленина ул, 56, Ленина,56,ООО"Людмила" (тепло)(КУ) | ## Людмила (ООО) |  | ## 106,256 |
| # 7016 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56а |  |  | # 396,475 |
| ## 7017 | ## Ленина ул, 56а, Ленина,56а "Зоомагазин" (ку) (тепло) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 6,722 |
| ## 7018 | ## Ленина ул, 56а, Ленина,56а ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 389,753 |
| # 7019 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 |  |  | # 416,192 |
| ## 7020 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58 жил.дом 15-ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 328,804 |
| ## 7021 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58 Калужский филиал (тепло)(ку) | ## ЗАО "ИНСТЭЛ" |  | ## 22,575 |
| ## 7022 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58, Дикси (тепло) (ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 64,813 |
| # 7023 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58, Корпус 1 |  |  | # 528,898 |
| ## 7024 | ## Ленина ул, 58/1, Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 528,898 |
| # 7025 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 |  |  | # 676,802 |
| ## 7026 | ## Московская ул, 109, Московская ул. 109, пом. 103 (тепло) (ку) | ## Колотовкина О.Б. |  | ## 5,187 |
| ## 7027 | ## Московская ул, 109, Московская,109 ж.дом 1969 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 634,382 |
| ## 7028 | ## Московская ул, 109, Московская,109,парикмахерская (тепло)(ку) дудкина | ## Дудкина В.Ф. |  | ## 9,499 |
| ## 7029 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109 офис (тепло)(ку) болтунов | ## Болтунов Илья Сергеевич |  | ## 4,396 |
| ## 7030 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109, кв. 4 (ку)(тепло) | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | ## 9,100 |
| ## 7031 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109, магазин (ку) (тепло) | ## Пастарнаков Сергей Константинович |  | ## 7,315 |
| ## 7032 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109, пом. 1ф (тепло) (ку) | ## Ткачевская Елена Викторовна |  | ## 6,923 |
| # 7033 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 10 |  |  | # 580,234 |
| ## 7034 | ## К.Либкнехта ул, 10, К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 580,234 |
| # 7035 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14 |  |  | # 515,752 |
| ## 7036 | ## К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 509,155 |
| ## 7037 | ## К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | ## Мурадян Гурген Григорьевич |  | ## 6,597 |
| # 7038 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 541,968 |
| ## 7039 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14к.1 ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 468,686 |
| ## 7040 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к. 1 офис (тепло)(ку) | ## Козлов Максим Сергеевич |  | ## 6,381 |
| ## 7041 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 33.8 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,056 |
| ## 7042 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 38.4(тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,601 |
| ## 7043 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.№ 8 (S 17.6) (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2,111 |
| ## 7044 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 272.8 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 32,706 |
| ## 7045 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 55.3 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,628 |
| ## 7046 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 6 (тепло)(ку) | ## ООО "РАЦМО" |  | ## 5,360 |
| ## 7047 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 6 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) |  | ## 1,243 |
| ## 7048 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 8 (тепло)(ку) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 2,125 |
| ## 7049 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 (тепло)(ку) | ## КАЖР |  | ## 1,205 |
| ## 7050 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 (тепло)(ку) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 1,049 |
| ## 7051 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (тепло)(ку) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 5,817 |
| # 7052 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а |  |  | # 380,102 |
| ## 7053 | ## К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а,ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 380,102 |
| # 7054 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 16 |  |  | # 520,751 |
| ## 7055 | ## К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта ул, 16 нежилое помещение №77 (КУ)" | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 14,161 |
| ## 7056 | ## К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 501,501 |
| ## 7057 | ## К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Камерман Семен Наумович |  | ## 5,089 |
| # 7058 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 7а |  |  | # 271,023 |
| ## 7059 | ## К.Либкнехта ул, 7а, К.Либкнехта,7а , д/с НСП "Антошка" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 271,023 |
| # 7060 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 |  |  | # 253,897 |
| ## 7061 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 220,710 |
| ## 7062 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8,магазин "Колосок" (тепло) ( ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 12,173 |
| ## 7063 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 9,436 |
| ## 7064 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Хлебокомбинат |  | ## 11,578 |
| # 7065 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 111 |  |  | # 523,075 |
| ## 7066 | ## Московская ул, 111, Московская,111 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 523,075 |
| # 7067 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 113 |  |  | # 534,653 |
| ## 7068 | ## Московская ул, 113, Московская,113 ж.дом64-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 425,257 |
| ## 7069 | ## Московская ул, 113, Московская,113,тел.мастерск. (тепло)(ку) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 109,396 |
| # 7070 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115 |  |  | # 526,407 |
| ## 7071 | ## Московская ул, 115, Московская,115 ж.дом 80-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 526,407 |
| # 7072 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115а |  |  | # 34,283 |
| ## 7073 | ## Московская ул, 115а, Прачечная д/с 35 (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 34,283 |
| # 7074 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 117 |  |  | # 368,670 |
| ## 7075 | ## Московская ул, 117, Московская,117ж.дом 60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 368,670 |
| # 7076 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 |  |  | # 232,712 |
| ## 7077 | ## Московская ул, 119 "Садик тепло", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 232,712 |
| # 7078 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 |  |  | # 521,325 |
| ## 7079 | ## Московская ул, 123, Московская,123 ж.дом 72-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 485,786 |
| ## 7080 | ## Московская ул, 123, Московская,123 офис (тепло)(КУ) | ## Гончаров О.В. |  | ## 7,070 |
| ## 7081 | ## Московская ул, 123, Московская,123-парикмахерская (тепло) (ку) | ## Дородонова Т.М. |  | ## 6,657 |
| ## 7082 | ## Московская ул, 123, Московская,д.123 магазин "Страж" (тепло)(КУ) | ## Каламурза А.Ю. ИП |  | ## 7,371 |
| ## 7083 | ## Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 39 (тепло)(ку) | ## Егорова Светлана Юрьевна |  | ## 7,371 |
| ## 7084 | ## Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 56 (тепло)(ку) | ## Морозов Андрей Валерьевич |  | ## 7,070 |
| # 7085 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125 |  |  | # 528,990 |
| ## 7086 | ## Московская ул, 125, Московская,125 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 528,990 |
| # 7087 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 |  |  | # 173,965 |
| ## 7088 | ## Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1 -д/с НСП "Василек" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 173,965 |
| # 7089 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 127 |  |  | # 525,945 |
| ## 7090 | ## Московская ул, 127, Московская,127 .ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 525,945 |
| # 7091 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 |  |  | # 523,397 |
| ## 7092 | ## Московская ул, 129, Московская,129 офис (тепло)(ку) | ## Мончаковский Максим Сергеевич |  | ## 6,489 |
| ## 7093 | ## Московская ул, 129, Московская,129 ж.дом 68-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 464,688 |
| ## 7094 | ## Московская ул, 129, Московская,129 маг."Все для дома" (тепло)(ку) | ## Данильчук Маргарита Михайловна |  | ## 7,798 |
| ## 7095 | ## Московская ул, 129, Московская,129 магазин "Дом Александр" (тепло)(ку) | ## Овсепян Р.Г. |  | ## 7,056 |
| ## 7096 | ## Московская ул, 129, Московская,129-маг."Сказка" (тепло)(ку) | ## Краснов Д.В. |  | ## 11,928 |
| ## 7097 | ## Московская ул, 129, Московская,129-магазин (тепло) (ку) | ## Тэффи (ООО) |  | ## 11,578 |
| ## 7098 | ## Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N19(тепло)(ку) | ## Беляева Ольга Сергеевна |  | ## 6,776 |
| ## 7099 | ## Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N69 (тепло)(ку) | ## Колпакова Алла Семеновна |  | ## 7,084 |
| 7100 | Кот. Московская, д.14 |  |  | 11 425,959 |
| # 7101 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 15 |  |  | # 165,599 |
| ## 7102 | ## Дарвина ул, 15, Дарвина,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 165,599 |
| # 7103 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17 |  |  | # 269,248 |
| ## 7104 | ## Дарвина ул, 17, Дарвина,17(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 269,248 |
| # 7105 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17а |  |  | # 191,688 |
| ## 7106 | ## Дарвина ул, 17а, Дарвина,17а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 191,688 |
| # 7107 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 19 |  |  | # 70,049 |
| ## 7108 | ## Дарвина ул, 19, Дарвина,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,021 |
| ## 7109 | ## Дарвина ул, 19, Дарвина,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 40,028 |
| # 7110 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 49 |  |  | # 611,983 |
| ## 7111 | ## Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 спортзал,пристройка (тепло) | ## Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги |  | ## 246,280 |
| ## 7112 | ## Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"Б" школа N5-осн.здание (тепло) | ## Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги |  | ## 255,400 |
| ## 7113 | ## Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"В" админис.здание (тепло) | ## Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги |  | ## 110,303 |
| # 7114 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 |  |  | # 53,270 |
| ## 7115 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 кв.5,6 офис Денисов (тепло) ( ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 10,164 |
| ## 7116 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 магазин "Напролом" Кикст (тепло) (ку) | ## Кикст Наталья Владимировна |  | ## 13,496 |
| ## 7117 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 Самгина С.М. (тепло)(ку) | ## Самгина Светлана Михайловна |  | ## 14,679 |
| ## 7118 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,931 |
| # 7119 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 53 |  |  | # 131,106 |
| ## 7120 | ## Дзержинского ул, 53, Дзержинского,53 административное здание (тепло) | ## МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги |  | ## 131,106 |
| # 7121 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 57 |  |  | # 359,280 |
| ## 7122 | ## Дзержинского ул, 57, Дзержинского,57 ср.школа N3 (тепло) | ## Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" |  | ## 359,280 |
| # 7123 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 58 |  |  | # 29,154 |
| ## 7124 | ## Дзержинского ул, 58, Дзержинского,58 рем.стир.маш. (тепло) | ## РЕМО ООО |  | ## 29,154 |
| # 7125 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 43 |  |  | # 48,496 |
| ## 7126 | ## Достоевского ул, 43, Достоевского,43, пом. 2(тепло)( ку) | ## Падин Артемий Михайлович |  | ## 9,174 |
| ## 7127 | ## Достоевского ул, 43, Достоевского,43, пом. 2(тепло)( ку) | ## Падин М.М. |  | ## 1,529 |
| ## 7128 | ## Достоевского ул, 43, Достоевского,43/21 ж.д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,562 |
| ## 7129 | ## Достоевского ул, 43/21, Доостоевского,43/21 неж.помещение 1 (КУ) | ## Мамедов Назим Джаваншир Оглы |  | ## 7,231 |
| # 7130 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 44 |  |  | # 138,394 |
| ## 7131 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского ,44 потери отопление (тепло) | ## Тихомиров В.И. (ИП) |  | ## 0,498 |
| ## 7132 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44 администр.помещение (тепло) | ## ГБУ КО "Содействие" |  | ## 99,808 |
| ## 7133 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ (тепло) | ## Тихомиров В.И. (ИП) |  | ## 36,510 |
| ## 7134 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44; потери от (тепло) | ## ГБУ КО "Содействие" |  | ## 1,578 |
| # 7135 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 45 |  |  | # 62,657 |
| ## 7136 | ## Достоевского ул, 45, Достоевского,45 неж.помещение (ку) (тепло) | ## Бунаков Алексей Викторович |  | ## 7,791 |
| ## 7137 | ## Достоевского ул, 45, Достоевского,45(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 54,866 |
| # 7138 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46 |  |  | # 66,293 |
| ## 7139 | ## Достоевского ул, 46, Достоевского,46 батальон (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 66,293 |
| # 7140 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46, Корпус 1 |  |  | # 338,051 |
| ## 7141 | ## Достоевского ул, 46/1, Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,879 |
| ## 7142 | ## Достоевского ул, 46/1, Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 193,172 |
| # 7143 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 47 |  |  | # 38,066 |
| ## 7144 | ## Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 36,806 |
| ## 7145 | ## Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,260 |
| # 7146 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48 |  |  | # 127,735 |
| ## 7147 | ## Достоевского ул, 48, Достоевского,48 ж.д. кв. 1 неж.помещение Макарова Е.Е. | ## Макарова Екатерина Евгеньевна |  | ## 10,682 |
| ## 7148 | ## Достоевского ул, 48, Достоевского,48(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,053 |
| # 7149 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48г |  |  | # 373,103 |
| ## 7150 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 административное здание (тепло) | ## Министерство финансов Калужской области |  | ## 301,390 |
| ## 7151 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин (тепло) | ## Шевченко Е.И. |  | ## 23,178 |
| ## 7152 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин 1-ый этаж (тепло) | ## Шевченко Е.И. |  | ## 48,148 |
| ## 7153 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 министерство финансов (тепло)потери до т/сч | ## Министерство финансов Калужской области |  | ## 0,387 |
| # 7154 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49 |  |  | # 51,499 |
| ## 7155 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49 кв.1 (тепло)(ку) | ## Игнатов Вадим Вячеславович |  | ## 8,687 |
| ## 7156 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Козлов Петр Львович |  | ## 4,746 |
| ## 7157 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,066 |
| # 7158 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49а |  |  | # 131,958 |
| ## 7159 | ## Достоевского ул, 49а, Достоевского,49а Административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 131,958 |
| # 7160 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 57 |  |  | # 271,318 |
| ## 7161 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Замки" Никишин (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 21,420 |
| ## 7162 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Кокаду" (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 14,645 |
| ## 7163 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Эконика" (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 12,816 |
| ## 7164 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 мебельный салон "Браво" (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 25,968 |
| ## 7165 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57(ж.дом) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,469 |
| # 7166 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 100 |  |  | # 616,733 |
| ## 7167 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 Город 20,2 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,396 |
| ## 7168 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 Город 20,2 (тепло) (ку) | ## Российской союз бывших малолелетних узников фашистских концлагерей |  | ## 0,566 |
| ## 7169 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 ж/дом ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 575,498 |
| ## 7170 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 стр.4 магазин "Арго" Иванов (тепло) | ## Иванов В.С. |  | ## 8,202 |
| ## 7171 | ## Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100 пом 4П (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 19,642 |
| ## 7172 | ## Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100, пом 2 (тепло) (ку) |  |  | ## 2,694 |
| ## 7173 | ## Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100, пом 2 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,388 |
| ## 7174 | ## Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100, пом 2 (тепло) (ку) | ## Российской союз бывших малолелетних узников фашистских концлагерей |  | ## 1,347 |
| # 7175 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 102 |  |  | # 224,910 |
| ## 7176 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 А офис (тепло) | ## АВАНТАЖ ООО |  | ## 177,326 |
| ## 7177 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 ж/д ТСЖ (ку) | ## ТСЖ Меркурий- 102 |  | ## 21,532 |
| ## 7178 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 магазин "Меркурий" (тепло) (ку) | ## РТММ (ООО) |  | ## 25,039 |
| ## 7179 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 потери магазин Меркурий (тепло) | ## РТММ (ООО) |  | ## 1,013 |
| # 7180 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 104 |  |  | # 220,235 |
| ## 7181 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 гараж (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 24,559 |
| ## 7182 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 Здание художественного музея (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 159,750 |
| ## 7183 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 Северный флигель (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 17,650 |
| ## 7184 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 Южный флигель (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 18,276 |
| # 7185 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 92 |  |  | # 124,243 |
| ## 7186 | ## Ленина ул, 92, Ленина,92 магазин (тепло)(ку) | ## Потапова Нина Егоровна |  | ## 13,426 |
| ## 7187 | ## Ленина ул, 92, Ленина,92 парикмахерская "Фигаро" (тепло)(ку) | ## Щирова Э.Э. |  | ## 5,117 |
| ## 7188 | ## Ленина ул, 92, Ленина,92(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,700 |
| # 7189 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 |  |  | # 155,764 |
| ## 7190 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 аптека Афонина (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 8,309 |
| ## 7191 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 маг."Цветы" Галантус (тепло) (ку) | ## Митрофанов О.Г. |  | ## 12,152 |
| ## 7192 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Времена года (тепло)(ку) | ## Пахрин Олег Сергеевич |  | ## 7,014 |
| ## 7193 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Романова (тепло)(Ку) | ## Романова В.В. |  | ## 7,686 |
| ## 7194 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 неж.помещ. Офис (тепло)(ку) | ## Меркешкина Ирина Викторовна |  | ## 6,685 |
| ## 7195 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,918 |
| # 7196 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96 |  |  | # 94,962 |
| ## 7197 | ## Ленина ул, 96, Ленина,96 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 74,816 |
| ## 7198 | ## Ленина ул, 96, Ленина,96 магазин "Тик-Так" Доронина (тепло)(ку) | ## Доронина О.А. |  | ## 12,600 |
| ## 7199 | ## Ленина ул, 96, Ленина,96 ювелирная мастерская Беляев (тепло)(ку) | ## Беляев В.Г. |  | ## 7,546 |
| # 7200 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96а |  |  | # 132,016 |
| ## 7201 | ## Ленина ул, 96а, Ленина,96а магазин (тепло) | ## Третьяков Юрий Вячеславович ИП |  | ## 132,016 |
| # 7202 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 |  |  | # 163,891 |
| ## 7203 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,483 |
| ## 7204 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин (тепло)(ку) | ## Кудрявцев И.Г. |  | ## 11,249 |
| ## 7205 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин Кудрявцев (тепло)(ку) | ## Кудрявцев И.Г. |  | ## 7,406 |
| ## 7206 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Рыжих Дмитрий Владимирович |  | ## 6,314 |
| ## 7207 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение № 6 (тепло)(ку) | ## Кудрявцев И.Г. |  | ## 12,698 |
| ## 7208 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 ООО Серкото (тепло)(ку) | ## Серкото (ООО) |  | ## 6,314 |
| ## 7209 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 промтоварный магазин Беляев (тепло)(ку) | ## Беляев В.Г. |  | ## 7,427 |
| # 7210 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 10 |  |  | # 142,065 |
| ## 7211 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Аксенов Д.С.. (тепло) | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 13,209 |
| ## 7212 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Борсук В.В. (тепло) | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 13,211 |
| ## 7213 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Титова В.С. (тепло) | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 13,211 |
| ## 7214 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Туманова Д.Д. (тепло) | ## Туманова Дарья Дмитриевна |  | ## 13,211 |
| ## 7215 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ателье (тепло)*** | ## СЛАВЯНКА ООО |  | ## 89,223 |
| # 7216 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 13 |  |  | # 200,720 |
| ## 7217 | ## Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N 2 (тепло) | ## МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова |  | ## 107,240 |
| ## 7218 | ## Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N1 (тепло) | ## МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова |  | ## 93,480 |
| # 7219 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17 |  |  | # 415,807 |
| ## 7220 | ## Московская ул, 17, Московская,17 офис (тепло) пом 52 (ку) | ## ИП Северин В.Н. |  | ## 8,344 |
| ## 7221 | ## Московская ул, 17, Московская,17(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,416 |
| ## 7222 | ## Московская ул, 17, Московская,17пр.ж/д ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 306,047 |
| # 7223 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 18/64 |  |  | # 161,616 |
| ## 7224 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64 ,ж.д. ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 140,791 |
| ## 7225 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64 Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,258 |
| ## 7226 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64 магазин Зуева (тепло) | ## Зуева Наталья Васильевна |  | ## 8,127 |
| ## 7227 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64, нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 6,440 |
| # 7228 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 |  |  | # 100,366 |
| ## 7229 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение Медведев (тепло)(ку) | ## Медведев С.Н. |  | ## 12,572 |
| ## 7230 | ## Московская ул, 19, Московская,19 магазин Яцевич С.В.(тепло)(ку) | ## Яцевич Светлана Викторовна |  | ## 5,866 |
| ## 7231 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 12 (тепло)(ку) | ## Мамонтов С.О. |  | ## 7,000 |
| ## 7232 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 13 (тепло)(ку) | ## Мамонтов С.О. |  | ## 3,311 |
| ## 7233 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## ИП Амарова Оксана Феликсовна |  | ## 7,140 |
| ## 7234 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## Клочкова Н.О./Клочков Н.В. |  | ## 1,190 |
| ## 7235 | ## Московская ул, 19, Московская,19(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 63,287 |
| # 7236 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 |  |  | # 295,141 |
| ## 7237 | ## Московская ул, 20, Московская,20 магазин "Сафьян"Бронникова (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 6,314 |
| ## 7238 | ## Московская ул, 20, Московская,20 магазин Беловинцева (тепло) (ку) | ## Беловинцева Л.А. |  | ## 10,724 |
| ## 7239 | ## Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | ## Бушин Игорь Иванович |  | ## 4,158 |
| ## 7240 | ## Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | ## Седешева Мария Ивановна |  | ## 12,208 |
| ## 7241 | ## Московская ул, 20, Московская,20 промтовар.магазин Гуреенк. (тепло) (ку) | ## Гуреенкова О.И. |  | ## 11,228 |
| ## 7242 | ## Московская ул, 20, Московская,20 Салон бракосочетания Горб. (тепло)(ку) | ## АО "Калугагорбытсправка" |  | ## 9,387 |
| ## 7243 | ## Московская ул, 20, Московская,20(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 241,122 |
| # 7244 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22 |  |  | # 28,109 |
| ## 7245 | ## Московская ул, 22, Московская,22 магазин "Мясо" (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 4,596 |
| ## 7246 | ## Московская ул, 22, Московская,22 магазин Матвеева (тепло)(ку) | ## Матвеева Н.А. (ИП) |  | ## 6,601 |
| ## 7247 | ## Московская ул, 22, Московская,22(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,912 |
| # 7248 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22а |  |  | # 52,954 |
| ## 7249 | ## Московская ул, 22/А, Московская,22 А магазин (тепло) | ## Кимберлит (ООО) |  | ## 52,444 |
| ## 7250 | ## Московская ул, 22/А, Московская,22 А потери (тепло) | ## Кимберлит (ООО) |  | ## 0,510 |
| # 7251 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 24 |  |  | # 36,067 |
| ## 7252 | ## Московская ул, 24, Московская,24 магазин помещ площ 40,6 (тепло) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 8,537 |
| ## 7253 | ## Московская ул, 24, Московская,24 магазин (тепло) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 16,586 |
| ## 7254 | ## Московская ул, 24, Московская,24 магазин Юлия пом площ 63,7 (тепло) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 10,944 |
| # 7255 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 5 |  |  | # 124,971 |
| ## 7256 | ## Московская ул, 5, Московская,5 административное здание (тепло) | ## ООО "Альфа-Сити" |  | ## 124,971 |
| # 7257 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 13/47 |  |  | # 19,308 |
| ## 7258 | ## Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | ## МБМ (ООО") |  | ## 5,074 |
| ## 7259 | ## Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | ## МБМ (ООО") |  | ## 4,540 |
| ## 7260 | ## Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 кафе "Сластена" (тепло) | ## Эвридика кафе Сластена (ООО) |  | ## 9,694 |
| # 7261 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 15 |  |  | # 31,633 |
| ## 7262 | ## Театральная ул, 15, Театральная,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,633 |
| # 7263 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 17 |  |  | # 27,902 |
| ## 7264 | ## Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин "Фунтик" Бровкин (тепло)(ку) | ## Бровкин Илья Владимирович |  | ## 8,561 |
| ## 7265 | ## Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин (тепло) (ку) | ## Антоненко С.Р. |  | ## 3,129 |
| ## 7266 | ## Театральная ул, 17, Театральная,17(ж.дом) квартира 12(тепло) (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 16,212 |
| # 7267 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21 |  |  | # 99,463 |
| ## 7268 | ## Театральная ул, 21, Театральная,21 неж.помещ. (ку)(тепло) | ## Мартыненко Николай Николаевич |  | ## 13,202 |
| ## 7269 | ## Театральная ул, 21, Театральная,21 стр.3 маг. "Олерон"Орехов (тепло) (ку) | ## Орехов В.А. |  | ## 6,671 |
| ## 7270 | ## Театральная ул, 21, Театральная,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,590 |
| # 7271 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21/2 |  |  | # 5,932 |
| ## 7272 | ## Театральная ул, 21/2, Театральная,21/2 магазин Голубкова (тепло) | ## СП Голубкова М.Е |  | ## 5,932 |
| # 7273 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21/43 |  |  | # 6,739 |
| ## 7274 | ## Театральная ул, 21/43, Театральная,21/43 маг."Колибри" Ченцов (тепло) | ## Ченцов А.Г. |  | ## 6,739 |
| # 7275 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 25 |  |  | # 216,125 |
| ## 7276 | ## Театральная ул, 25, Театральная, 25 помещение 25 (тепло)(ку) | ## Микрюкова Ирина Васильевна |  | ## 9,506 |
| ## 7277 | ## Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин (тепло)(ку) | ## Лукин С.В. |  | ## 8,897 |
| ## 7278 | ## Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин Гореликова (тепло) (ку) | ## Гореликова Надежда Николаевна |  | ## 7,056 |
| ## 7279 | ## Театральная ул, 25, Театральная,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,666 |
| # 7280 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 27 |  |  | # 289,044 |
| ## 7281 | ## Театральная ул, 27, Театральная,27 салон красоты | ## Целовальников Илья Андреевич |  | ## 9,688 |
| ## 7282 | ## Театральная ул, 27, Театральная,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 279,356 |
| # 7283 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 29 |  |  | # 332,953 |
| ## 7284 | ## Театральная ул, 29, Театральная,29(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 332,953 |
| # 7285 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 50 |  |  | # 59,482 |
| ## 7286 | ## Кирова ул, 50, Кирова,50 "Росинка" (тепло) | ## Росинка (ООО) |  | ## 25,321 |
| ## 7287 | ## Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 17,685 |
| ## 7288 | ## Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло), 190 | ## Лобанов С.Д. (ИП) |  | ## 16,476 |
| # 7289 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 52 |  |  | # 46,712 |
| ## 7290 | ## Кирова ул, 52, Кирова,52 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 23,534 |
| ## 7291 | ## Кирова ул, 52, Кирова,52 магазин "Чистюля" (тепло) | ## Калипсо (ООО) |  | ## 23,178 |
| # 7292 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 |  |  | # 332,654 |
| ## 7293 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 жил.дом. ЖЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 242,277 |
| ## 7294 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин " Милавица" (тепло)(ку) | ## ИП Зык Николай Николаевич |  | ## 16,443 |
| ## 7295 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин непродов.товаров Жукова (тепло) (ку) | ## Жукова Н.А. |  | ## 10,640 |
| ## 7296 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин Пуговицы (тепло)(ку) | ## Ковалева Александа Игоревна |  | ## 12,369 |
| ## 7297 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 пом.2 (тепло)(ку) | ## Лобанов С.Д. (ИП) |  | ## 16,800 |
| ## 7298 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 помещение № 9 Дубинский Л.З.(тепло)(ку) | ## Дубинский Л.З. |  | ## 5,922 |
| ## 7299 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 ювелирный магазин "Агат" (тепло) (ку) | ## Яврумов Виктор Владимирович |  | ## 6,370 |
| ## 7300 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54-пом.5 (тепло)(ку) | ## ИП Елкина С.Г |  | ## 10,605 |
| ## 7301 | ## Кирова ул, 54, ул.Кирова, д. 54, кв. 25 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 11,228 |
| # 7302 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 |  |  | # 785,603 |
| ## 7303 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 Савельев (тепло)(ку) | ## ПБОЮЛ Савельев Ю.С. Обнинское отделение N7786 г.Обнинск |  | ## 23,520 |
| ## 7304 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 567,672 |
| ## 7305 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 магазин Ильин (тепло)(ку) | ## Ильин А.В. (ИП) |  | ## 8,484 |
| ## 7306 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 оф.помещение Сычев (тепло)(ку) | ## ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК |  | ## 25,697 |
| ## 7307 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 промтоварный магазин Гончаров (тепло)(ку) | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич |  | ## 13,720 |
| ## 7308 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56-маг.(Кошелев) Власов (тепло)(ку) | ## Власов Владимир Степанович |  | ## 25,928 |
| ## 7309 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56, пом. 10 (тепло) (ку) | ## Костюхина Т.А. |  | ## 120,582 |
| # 7310 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 62 |  |  | # 26,229 |
| ## 7311 | ## Кирова ул, 62, Кирова,62(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,229 |
| # 7312 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 64 |  |  | # 720,888 |
| ## 7313 | ## Кирова ул, 64, Кирова,64(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 568,814 |
| ## 7314 | ## Кирова ул, 64, Кирова,64(магазин) (тепло) (КУ) | ## Вартанов А.К. ИП |  | ## 152,074 |
| # 7315 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 |  |  | # 80,255 |
| ## 7316 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 пом. 5 (тепло) | ## Падин М.М. |  | ## 9,726 |
| ## 7317 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 (тепло) | ## Клинушкина Е. И. |  | ## 2,672 |
| ## 7318 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 аптека (тепло) | ## Назарова Т.И. |  | ## 4,000 |
| ## 7319 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 кафе "17 ступенек" (тепло) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 5,202 |
| ## 7320 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин "Фунтик" (тепло) | ## Бровкина Лариса Петровна |  | ## 6,739 |
| ## 7321 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин (тепло) | ## Данилина Юлия Николаевна |  | ## 17,341 |
| ## 7322 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин Крошкин дом (тепло) | ## Московкин Павел Александрович |  | ## 20,505 |
| ## 7323 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 нежилое помещение (тепло) | ## Падин М.М. |  | ## 8,934 |
| ## 7324 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 Салон связи "МТС" (тепло) | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | ## 5,136 |
| # 7325 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 |  |  | # 314,209 |
| ## 7326 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 Падин М.М. (тепло)(ку) | ## Падин М.М. |  | ## 14,000 |
| ## 7327 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 Агеев В.В. пом. 4 (тепло) (ку) | ## Агеев Василий Вячеславович |  | ## 13,734 |
| ## 7328 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,578 |
| ## 7329 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,606 |
| ## 7330 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Баркова (тепло) (ку) | ## Баркова Т.С. магазин "Мебель" |  | ## 12,824 |
| ## 7331 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Хасанов О.З. (тепло)(ку) | ## Хасанов Олег Зулкарович |  | ## 13,580 |
| ## 7332 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 офис Рвачева пом. 25(тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 13,195 |
| ## 7333 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 Рвачева (тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 13,692 |
| # 7334 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 82 |  |  | # 505,365 |
| ## 7335 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 16,954 |
| ## 7336 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 ж/д ЖЭУ-2 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 394,898 |
| ## 7337 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 нежилое помещение (тепло) (ку) ЦОП ПАО "КСК" | ## Екименкова Валентина Васильевна |  | ## 93,513 |
| # 7338 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11 |  |  | # 145,509 |
| ## 7339 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11 маг."Надежда" (тепло) | ## НАДЕЖДА ООО |  | ## 40,867 |
| ## 7340 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11 Офис-магазин (тепло) | ## НАДЕЖДА ООО |  | ## 42,696 |
| ## 7341 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11 стр.3 гаражный бокс(тепло) | ## Городская Дума города Калуги |  | ## 9,803 |
| ## 7342 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11, неж.пом (тепло) | ## Остапенко Михаил Юрьевич |  | ## 24,171 |
| ## 7343 | ## Театральная ул, 11, ул. Театральная, д 11, пом 2 (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 27,972 |
| # 7344 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11а |  |  | # 39,831 |
| ## 7345 | ## Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 1 этаж (тепло) | ## Александрушкин Тимур Сергеевич |  | ## 9,624 |
| ## 7346 | ## Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 2 этаж (тепло) | ## Александрушкин Тимур Сергеевич |  | ## 19,657 |
| ## 7347 | ## Театральная ул, 11а, Театральная,11а нежилое помещение № 1(тепло) | ## Городская Дума города Калуги |  | ## 10,550 |
| # 7348 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 |  |  | # 29,410 |
| ## 7349 | ## Театральная ул, 7, Театральная,7, 1 этаж(тепло) | ## Кузнецов Сергей Геннадьевич |  | ## 15,237 |
| ## 7350 | ## Театральная ул, 7, Театральная,7, 2 этаж(тепло) | ## Кузнецов Сергей Геннадьевич |  | ## 14,173 |
| # 7351 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 9 |  |  | # 129,348 |
| ## 7352 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 18,081 |
| ## 7353 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Авто-сам"Антонен. (тепло)(ку) | ## Антоненко Е.А. |  | ## 4,389 |
| ## 7354 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Одиссей" (тепло)(ку) | ## Жуков Виктор Иванович |  | ## 32,599 |
| ## 7355 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 2 (тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 23,569 |
| ## 7356 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 3 (тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 25,564 |
| ## 7357 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения № 1 (S 10) (тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 1,932 |
| ## 7358 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения №1 (S 120.1)(тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 23,214 |
| # 7359 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17/2 |  |  | # 36,347 |
| ## 7360 | ## Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание пом.3 ( S= 33.2 кв.м) (тепло) | ## ИП Северин В.Н. |  | ## 6,336 |
| ## 7361 | ## Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание № 2 ( S=126.9 кв.м) (тепло) | ## ИП Северин В.Н. |  | ## 30,011 |
| # 7362 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17а |  |  | # 62,434 |
| ## 7363 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а кафе " Русские традиции" (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 22,715 |
| ## 7364 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин "Диора " зал №1(тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 13,815 |
| ## 7365 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин Марго (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 13,744 |
| ## 7366 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 4,508 |
| ## 7367 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 7,652 |
| # 7368 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 7 |  |  | # 263,067 |
| ## 7369 | ## Московская ул, 7, Московская,7 офис Дет.озд.центр (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 52,402 |
| ## 7370 | ## Московская ул, 7, Московская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 210,665 |
| 7371 | Кот. Московская, д.299В |  |  | 5 073,396 |
| # 7372 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299 |  |  | # 111,160 |
| ## 7373 | ## Московская ул, 299, Московская,299 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 111,160 |
| # 7374 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299а |  |  | # 1 187,034 |
| ## 7375 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 б-адм.здание (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 13,788 |
| ## 7376 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 254,186 |
| ## 7377 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус от (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 90,532 |
| ## 7378 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 лаб.корп.-корпус N 3 (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 79,432 |
| ## 7379 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 Облветлаб.кор.1 от (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 134,399 |
| ## 7380 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-виварий (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 15,589 |
| ## 7381 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-гараж (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 21,281 |
| ## 7382 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-гараж от. (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 38,777 |
| ## 7383 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-Облветлаб.кор.1 (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 399,055 |
| ## 7384 | ## Московская ул, 299а, Московская,299лаб.корп.-корпус № 3 от (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 139,995 |
| # 7385 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299б |  |  | # 13,088 |
| ## 7386 | ## Московская ул, 299б, Московская,299б-гаражи (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 13,088 |
| # 7387 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 301 |  |  | # 139,689 |
| ## 7388 | ## Московская ул, 301, Московская,301-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 139,689 |
| # 7389 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 303 |  |  | # 116,214 |
| ## 7390 | ## Московская ул, 303, Московская,303- жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,214 |
| # 7391 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 305 |  |  | # 9,298 |
| ## 7392 | ## Московская ул, 305, Московская,305 жил.дом (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,298 |
| # 7393 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 309, Корпус 1 |  |  | # 3 135,268 |
| ## 7394 | ## Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 171,204 |
| ## 7395 | ## Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 617,348 |
| ## 7396 | ## Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 281,686 |
| ## 7397 | ## Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 65,030 |
| # 7398 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Учхоз ул, № 32 |  |  | # 361,645 |
| ## 7399 | ## Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 18,131 |
| ## 7400 | ## Учхоз ул, 32, Учхоз,32-2 эт. жил.дом ГВС (ку) | ## ЖРЭУ-16 |  | ## 343,514 |
| 7401 | Кот. Московская, д.317А |  |  | 41 522,937 |
| # 7402 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313 |  |  | # 5 242,574 |
| ## 7403 | ## Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 118,803 |
| ## 7404 | ## Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 543,514 |
| ## 7405 | ## Московская ул, 313, Московская ул, 313, Московская ул, 313 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Радужная" |  | ## 446,388 |
| ## 7406 | ## Московская ул, 313, Московская,313, магазин"Продукты" (гвс) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 96,816 |
| ## 7407 | ## Московская ул, 313, Московская,313,магазин"Продукты" (тепло) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 37,053 |
| # 7408 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 2 |  |  | # 863,786 |
| ## 7409 | ## Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.гвс (ку) |  |  | ## 40,796 |
| ## 7410 | ## Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 432,964 |
| ## 7411 | ## Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 308,874 |
| ## 7412 | ## Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Дом Плюс" |  | ## 6,988 |
| ## 7413 | ## Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 74,164 |
| # 7414 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 311 |  |  | # 470,690 |
| ## 7415 | ## Московская ул, 311, Московская,311 администр.1 здание (тепло) | ## ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" |  | ## 287,175 |
| ## 7416 | ## Московская ул, 311, Московская,311 администр.2 здание (тепло) | ## Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям |  | ## 183,515 |
| # 7417 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313а |  |  | # 2 530,410 |
| ## 7418 | ## Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 1 951,097 |
| ## 7419 | ## Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,351 |
| ## 7420 | ## Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 145,962 |
| # 7421 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315 |  |  | # 4 322,701 |
| ## 7422 | ## Московская ул, 315, Московская 315 ж.д. гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 869,930 |
| ## 7423 | ## Московская ул, 315, Московская 315 ж.д. гвс | ## Союз НПП ООО |  | ## 2 201,098 |
| ## 7424 | ## Московская ул, 315, Московская 315,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 165,661 |
| ## 7425 | ## Московская ул, 315, Московская 315,ж.д.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 328,066 |
| ## 7426 | ## Московская ул, 315, Московская ул, 315, Московская ул, 315 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Радужная" |  | ## 183,804 |
| ## 7427 | ## Московская ул, 315, Московская ул, 315, Московская ул, 315 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 527,696 |
| ## 7428 | ## Московская ул, 315, Московская,315 офис (тепло)(ку) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 35,326 |
| ## 7429 | ## Московская ул, 315, Московская,315, офис (гвс) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 11,120 |
| # 7430 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 1 |  |  | # 2 845,812 |
| ## 7431 | ## Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 262,480 |
| ## 7432 | ## Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 307,701 |
| ## 7433 | ## Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 65,705 |
| ## 7434 | ## Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 147,808 |
| ## 7435 | ## Московская ул, 315/1, Московская,315,к.1 Муз.школа (тепло) | ## МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги |  | ## 62,118 |
| # 7436 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 3 |  |  | # 5 633,052 |
| ## 7437 | ## Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4 569,534 |
| ## 7438 | ## Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1,133 |
| ## 7439 | ## Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 727,373 |
| ## 7440 | ## Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 неж. пом.(тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,967 |
| ## 7441 | ## Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 308,648 |
| ## 7442 | ## Московская ул, 315/3, Московская,315,к.3 Муз.школа (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги |  | ## 24,397 |
| # 7443 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 4 |  |  | # 3 734,933 |
| ## 7444 | ## Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д. (гвс) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 959,111 |
| ## 7445 | ## Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 550,218 |
| ## 7446 | ## Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 188,514 |
| ## 7447 | ## Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская (гвс) | ## Лясоцкая Людмила Ивановна |  | ## 29,371 |
| ## 7448 | ## Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская от (тепло)(ку) | ## Лясоцкая Людмила Ивановна |  | ## 7,719 |
| # 7449 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 5 |  |  | # 4 155,775 |
| ## 7450 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5 (стр.1) -магазин гвс (гвс) | ## СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ ООО |  | ## 6,330 |
| ## 7451 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5 (стр.1) -магазин гвс (гвс) | ## Трошина Алла Викторовна |  | ## 2,110 |
| ## 7452 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5- (стр.1)магазин от (тепло) | ## СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ ООО |  | ## 5,278 |
| ## 7453 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5- (стр.1)магазин от (тепло) | ## Трошина Алла Викторовна |  | ## 8,487 |
| ## 7454 | ## Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 3 190,703 |
| ## 7455 | ## Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 724,891 |
| ## 7456 | ## Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 217,976 |
| # 7457 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 6 |  |  | # 4 100,975 |
| ## 7458 | ## Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 2 991,296 |
| ## 7459 | ## Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 787,711 |
| ## 7460 | ## Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 321,968 |
| # 7461 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 317 |  |  | # 4 404,481 |
| ## 7462 | ## Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 3 615,957 |
| ## 7463 | ## Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 570,816 |
| ## 7464 | ## Московская ул, 317, Московская ул, 317, Московская ул, 317 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 217,708 |
| # 7465 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319 |  |  | # 1 242,190 |
| ## 7466 | ## Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 008,503 |
| ## 7467 | ## Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 182,693 |
| ## 7468 | ## Московская ул, 319, Московская ул, 319, Московская ул, 319 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Радужная" |  | ## 50,994 |
| # 7469 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319, Корпус 1 |  |  | # 1 407,764 |
| ## 7470 | ## Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 гвс (гвс) | ## МБДОУ № 90 "ЛАСТОЧКА" Г. КАЛУГИ |  | ## 1 025,749 |
| ## 7471 | ## Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 от (тепло) | ## МБДОУ № 90 "ЛАСТОЧКА" Г. КАЛУГИ |  | ## 382,015 |
| # 7472 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 321 |  |  | # 567,794 |
| ## 7473 | ## Московская ул, 321, Московская,321,ж.д. 12ЖРЭУ (ку) | ## ЭРСУ-12 ООО |  | ## 567,794 |
| 7474 | Кот. Московская, д.31А |  |  | 17 442,308 |
| # 7475 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52 |  |  | # 41,538 |
| ## 7476 | ## Московская ул, 52, Московская,52-магазин Игнатян (тепло)(КУ) | ## Игнатян Вардан Сержикович |  | ## 8,547 |
| ## 7477 | ## Московская ул, 52, Московская,52(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,991 |
| # 7478 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 27 |  |  | # 688,537 |
| ## 7479 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ООО стиль потери (гвс) | ## СТИЛЬ ООО |  | ## 14,729 |
| ## 7480 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" гвс потери (гвс) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 9,897 |
| ## 7481 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" потери отопл. (тепло) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 39,692 |
| ## 7482 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ТОО"Стиль" (гвс) | ## СТИЛЬ ООО |  | ## 45,578 |
| ## 7483 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 торговый дом "ИРИНА" (гвс) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 301,398 |
| ## 7484 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 Торговый дом "Ирина" (тепло) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 277,243 |
| # 7485 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 29 |  |  | # 392,380 |
| ## 7486 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 Глотова О.Н. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 8,627 |
| ## 7487 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 КФ МГЭИ (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 231,886 |
| ## 7488 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Глотова О.Н. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 5,107 |
| ## 7489 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Пахомов О.М. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 123,989 |
| ## 7490 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Стаченко М.А. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 22,771 |
| # 7491 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31 |  |  | # 627,923 |
| ## 7492 | ## Кирова ул, 31, Кирова,31 "Центральный (тепло) | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" |  | ## 627,923 |
| # 7493 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 3 |  |  | # 27,671 |
| ## 7494 | ## Кирова ул, 31/3, Кирова,31 стр.3 нежилое здание (тепло) | ## Фонд "Фонд Развития Культуры" |  | ## 27,671 |
| # 7495 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 76 |  |  | # 12,996 |
| ## 7496 | ## Кирова ул, 31/76, Кирова,31/76 кафе-бар "Звездный" (тепло) | ## Климов Алексей Владимирович |  | ## 12,996 |
| # 7497 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 74 |  |  | # 1 031,270 |
| ## 7498 | ## Ленина ул, 74, Ленина 74 основное здание (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 162,827 |
| ## 7499 | ## Ленина ул, 74, Ленина 74 Пристройка (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 268,729 |
| ## 7500 | ## Ленина ул, 74, Ленина,74 основное здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 362,496 |
| ## 7501 | ## Ленина ул, 74, Ленина,74 пристройка (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 237,218 |
| # 7502 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 76 |  |  | # 745,435 |
| ## 7503 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (гвс) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 95,391 |
| ## 7504 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 133,277 |
| ## 7505 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 административный корпус N1 (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 494,936 |
| ## 7506 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 к.1 потери (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 14,523 |
| ## 7507 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 к.2 потери от (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 4,271 |
| ## 7508 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76, к.2 потери гвс (гвс) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 3,037 |
| # 7509 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 |  |  | # 794,521 |
| ## 7510 | ## Московская ул, 31, Московская, д. 31 кв.102 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 8,673 |
| ## 7511 | ## Московская ул, 31, Московская,31 Астахов неж.пом. (тепло)(ку) | ## Астахов Игорь Викторович |  | ## 7,812 |
| ## 7512 | ## Московская ул, 31, Московская,31 кв.18 магазин Ларин (тепло)(КУ) | ## Ларин А.Н. |  | ## 7,448 |
| ## 7513 | ## Московская ул, 31, Московская,31 кв.3 магазин Венера (тепло) (ку) | ## Романова Вера Григорьевна |  | ## 7,399 |
| ## 7514 | ## Московская ул, 31, Московская,31 кв.32 магазин Гореликов (тепло)(ку) | ## Гореликов В.М. |  | ## 10,157 |
| ## 7515 | ## Московская ул, 31, Московская,31 м-н Дамское счастьеДегтярь (тепло) (ку) | ## Дегтярь Анастасия Юрьевна |  | ## 7,168 |
| ## 7516 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Козлов (тепло)(ку) | ## Козлов Н.А. |  | ## 4,907 |
| ## 7517 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Чирин (тепло) (ку) | ## Чирин Валентин Алексеевич |  | ## 7,315 |
| ## 7518 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Данилова (тепло) (КУ) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 7,532 |
| ## 7519 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Егоренков (тепло)(ку) | ## Егоренков Валерий Викторович |  | ## 7,896 |
| ## 7520 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Ивасин (тепло)(ку) | ## Ивасина Н.Н. |  | ## 10,227 |
| ## 7521 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Купцова (тепло) (ку) | ## Купцова Марина Николаевна |  | ## 7,700 |
| ## 7522 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лагутина (тепло)(ку) | ## Лагутина Валентина Павловна |  | ## 9,331 |
| ## 7523 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лукашик (тепло)(ку) | ## Лукашик Нина Леонидовна |  | ## 7,581 |
| ## 7524 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Пирожков (тепло) (ку) | ## Пирожков Б.Е. |  | ## 7,217 |
| ## 7525 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Щербаков (тепло)(ку) | ## Щербаков Вячеслав Юрьевич |  | ## 7,070 |
| ## 7526 | ## Московская ул, 31, Московская,31 пом1-8 (салон) Козлова Л.В. (тепло) (ку) | ## Козлов И.В. |  | ## 4,756 |
| ## 7527 | ## Московская ул, 31, Московская,31 пом1-8 (салон) Козлова Л.В. (тепло) (ку) | ## Козлова Любовь Владимировна |  | ## 3,567 |
| ## 7528 | ## Московская ул, 31, Московская,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 660,765 |
| # 7529 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 33 |  |  | # 27,347 |
| ## 7530 | ## Московская ул, 33, Московская,33 кафе (тепло) | ## Капитал 40 ООО |  | ## 27,347 |
| # 7531 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52а |  |  | # 47,712 |
| ## 7532 | ## Московская ул, 52а, Московская,52а(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,712 |
| # 7533 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 121 |  |  | # 1 766,664 |
| ## 7534 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 админ.здание (тепло) | ## БЦ МОСКОВСКИЙ ООО |  | ## 1 007,933 |
| ## 7535 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 Бизнес центр (гвс) | ## БЦ МОСКОВСКИЙ ООО |  | ## 536,310 |
| ## 7536 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 торговые помещения (тепло) | ## Бессонов С.А.Мебельный центр "Янтарь" |  | ## 118,580 |
| ## 7537 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121-офисно-скл.пом. (тепло) | ## Седов И.В. |  | ## 103,841 |
| # 7538 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 |  |  | # 3 631,616 |
| ## 7539 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 136,188 |
| ## 7540 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 722,299 |
| ## 7541 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 582,853 |
| ## 7542 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (гвс) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 4,590 |
| ## 7543 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (тепло) (ку) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 9,734 |
| ## 7544 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (гвс) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 78,064 |
| ## 7545 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (тепло) (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 43,865 |
| ## 7546 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин Ляпичев (гвс) | ## Ляпичев Павел Михайлович |  | ## 1,067 |
| ## 7547 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин Ляпичев (тепло)(ку) | ## Ляпичев Павел Михайлович |  | ## 6,453 |
| ## 7548 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 офис Пономарева (тепло)(ку) | ## Пономарева Е.В. (ИП) |  | ## 5,034 |
| ## 7549 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (гвс) | ## Ревешнина Е.В. |  | ## 36,620 |
| ## 7550 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Ревешнина Е.В. |  | ## 4,849 |
| # 7551 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 132 |  |  | # 1 568,902 |
| ## 7552 | ## Суворова ул, 132, Суворова,132 Приокская (гвс) | ## Гостиница Приокская (ГП) |  | ## 1 220,005 |
| ## 7553 | ## Суворова ул, 132, Суворова,132,Гост."Приокская" (тепло) | ## Гостиница Приокская (ГП) |  | ## 348,897 |
| # 7554 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 137 |  |  | # 916,203 |
| ## 7555 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 адм.зд.стр.А1 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 172,230 |
| ## 7556 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.зд.стр.А2 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 281,001 |
| ## 7557 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.здан.стр.А (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 38,336 |
| ## 7558 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 Поликлиника (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 424,636 |
| # 7559 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 139 |  |  | # 1 924,713 |
| ## 7560 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд. стр.Б (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 235,192 |
| ## 7561 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.2 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 724,641 |
| ## 7562 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.А (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 418,086 |
| ## 7563 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 магазин (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 9,322 |
| ## 7564 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 УВД (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 533,648 |
| ## 7565 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 часовня (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 3,824 |
| # 7566 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 29а |  |  | # 14,111 |
| ## 7567 | ## Московская ул, 29а, Московская,29а (тепло) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 14,111 |
| # 7568 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 70 |  |  | # 920,730 |
| ## 7569 | ## Ленина ул, 70, Ленина,70 (тепло) | ## ЗАПАДНОЕ МУГАДН ЦФО ФСНСТ |  | ## 96,083 |
| ## 7570 | ## Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (гвс) | ## АКТИВ-ИНВЕСТ ООО |  | ## 657,035 |
| ## 7571 | ## Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (тепло) | ## АКТИВ-ИНВЕСТ ООО |  | ## 167,612 |
| # 7572 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 72 |  |  | # 1 600,435 |
| ## 7573 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Адм.здание (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 118,460 |
| ## 7574 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 121,762 |
| ## 7575 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 285,552 |
| ## 7576 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 поликлиника (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 254,394 |
| ## 7577 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Пристр.2 (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 106,123 |
| ## 7578 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 пристройка (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 68,592 |
| ## 7579 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Склад (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 105,135 |
| ## 7580 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Спортзал (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 195,927 |
| ## 7581 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 спортзал (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 82,678 |
| ## 7582 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 47,908 |
| ## 7583 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло), 96 | ## Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Калужской области |  | ## 213,904 |
| # 7584 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 53 |  |  | # 89,545 |
| ## 7585 | ## Московская ул, 53, Московская,53 адм.зд. (тепло) | ## ПРИОКСКИЙ ТЫЛОВОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ |  | ## 61,172 |
| ## 7586 | ## Московская ул, 53, Московская,53 потери (тепло) | ## ПРИОКСКИЙ ТЫЛОВОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ |  | ## 28,373 |
| # 7587 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 55а |  |  | # 572,059 |
| ## 7588 | ## Московская ул, 55а, Московская, 55а д/с НСП "Непоседы" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 188,075 |
| ## 7589 | ## Московская ул, 55а, Московская,55а д/с "Непоседы" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 383,984 |
| 7590 | Кот. Муратовский Щебзавод, д.19а (Газовая новая) |  |  | 2 159,161 |
| # 7591 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 10а |  |  | # 131,899 |
| ## 7592 | ## Муратовский щеб.завод ул, 10а, Муратовский щебзавод,10а,2эт.12кв.ж.дЖ11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 131,899 |
| # 7593 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 12а |  |  | # 208,667 |
| ## 7594 | ## Муратовский щеб.завод ул, 12а, Муратовский щебзавод,12а,3эт.24кв.ж.дЖ11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,667 |
| # 7595 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 16 |  |  | # 17,990 |
| ## 7596 | ## Муратовский щеб.завод ул, 16, Муратовский щебзавод,16,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,990 |
| # 7597 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 22 |  |  | # 95,741 |
| ## 7598 | ## Муратовский щеб.завод ул, 22, Муратовский щебзавод.22,2эт.8кв.ж.д.Ж-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,741 |
| # 7599 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 23 |  |  | # 110,432 |
| ## 7600 | ## Муратовский щеб.завод ул, 23, Муратовский щебзавод,23,2эт.16кв.ж.ЖР-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 110,432 |
| # 7601 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 24 |  |  | # 157,634 |
| ## 7602 | ## Муратовский щеб.завод ул, 24, Муратовский щебзавод,24,2эт.16кв.ЖР-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 157,634 |
| # 7603 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 25 |  |  | # 115,308 |
| ## 7604 | ## Муратовский щеб.завод ул, 25, Муратовский щебзавод,25,2эт.16кв.ж.дЖ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,308 |
| # 7605 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 26 |  |  | # 140,961 |
| ## 7606 | ## Муратовский щеб.завод ул, 26, Муратовский щебзавод,26 ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 140,961 |
| # 7607 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 27 |  |  | # 150,656 |
| ## 7608 | ## Муратовский щеб.завод ул, 27, Муратовский щебзавод,27 ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,656 |
| # 7609 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 28 |  |  | # 90,444 |
| ## 7610 | ## Муратовский щеб.завод ул, 28 "МБДОУ № 10 Ветерок", Муратовский щеб.завод ул, 28 МДОУ N 10 Ветерок(тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 90,444 |
| # 7611 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 29 |  |  | # 132,118 |
| ## 7612 | ## Муратовский щеб.завод ул, 29, Муратовский щебзавод,29,2эт.24кв.ж.дЖ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,118 |
| # 7613 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7 |  |  | # 322,919 |
| ## 7614 | ## Муратовский щеб.завод ул, 7, Муратовский щебзавод,7,3эт.33кв.ж.д.ЖР11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,919 |
| # 7615 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7а |  |  | # 243,617 |
| ## 7616 | ## Муратовский щеб.завод ул, 7А "Средняя школа №41", Школа на 192 уч-ся (тепло) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 Г. КАЛУГИ МБОУ |  | ## 243,617 |
| # 7617 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7б |  |  | # 90,310 |
| ## 7618 | ## Муратовский щеб.завод ул, 7б "Культ.дос.об.23", Муратовский СКДЦ (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 90,310 |
| # 7619 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 8а |  |  | # 150,465 |
| ## 7620 | ## Муратовский щеб.завод ул, 8а, Муратовский щебзавод,8а ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,465 |
| 7621 | Кот. Никитина, д.95Б |  |  | 111 394,340 |
| # 7622 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 100 |  |  | # 2 625,318 |
| ## 7623 | ## Никитина ул, 100, Никитина ул, 100, Никитина ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 139,888 |
| ## 7624 | ## Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 467,663 |
| ## 7625 | ## Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 017,767 |
| # 7626 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 104 |  |  | # 3 094,892 |
| ## 7627 | ## Никитина ул, 104, Никитина 104 5эт ж/д 1977г.от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 463,652 |
| ## 7628 | ## Никитина ул, 104, Никитина ул, 104, Никитина ул, 104 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 169,062 |
| ## 7629 | ## Никитина ул, 104, Никитина,104 5эт ж/д 1977г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 462,178 |
| # 7630 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 106 |  |  | # 4 206,978 |
| ## 7631 | ## Никитина ул, 106, Никитина ул, 106, Никитина ул, 106 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 179,634 |
| ## 7632 | ## Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 3 599,905 |
| ## 7633 | ## Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. от (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 427,439 |
| # 7634 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 108 |  |  | # 3 513,218 |
| ## 7635 | ## Никитина ул, 108, Никитина ул, 108, Никитина ул, 108 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 103,131 |
| ## 7636 | ## Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 997,913 |
| ## 7637 | ## Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 412,174 |
| # 7638 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 76 |  |  | # 3 253,041 |
| ## 7639 | ## Никитина ул, 76, Никитина ул, 76, Никитина ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 119,089 |
| ## 7640 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт ж/дом гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 051,444 |
| ## 7641 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт.ж/д от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 329,772 |
| ## 7642 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 655,536 |
| ## 7643 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 97,200 |
| # 7644 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 82 |  |  | # 2 962,662 |
| ## 7645 | ## Никитина ул, 82, Никитина ул, 82, Никитина ул, 82 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 145,669 |
| ## 7646 | ## Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/д от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 455,854 |
| ## 7647 | ## Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/дом гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 361,139 |
| # 7648 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 3 |  |  | # 2 458,541 |
| ## 7649 | ## Белинского ул, 3, Белинского ул, 3, Белинского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 94,289 |
| ## 7650 | ## Белинского ул, 3, Белинского,3 40-кв.ж/дом 5эт гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 007,637 |
| ## 7651 | ## Белинского ул, 3, Белинского,3 40кв.ж/дом 5эт от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 356,615 |
| # 7652 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 6 |  |  | # 2 825,458 |
| ## 7653 | ## Белинского ул, 6, Белинского ул, 6, Белинского ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 113,851 |
| ## 7654 | ## Белинского ул, 6, Белинского,6 Жил.дом 5эт гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 268,339 |
| ## 7655 | ## Белинского ул, 6, Белинского,д.6,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 443,268 |
| # 7656 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 9 |  |  | # 2 719,007 |
| ## 7657 | ## Белинского ул, 9, Белинского ул, 9, Белинского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 128,750 |
| ## 7658 | ## Белинского ул, 9, Белинского,9 6 зт.(ж.дом) от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 407,949 |
| ## 7659 | ## Белинского ул, 9, Белинского,9 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 173,056 |
| ## 7660 | ## Белинского ул, 9, Белинского,9 медпункт (тепло) ку | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 9,252 |
| # 7661 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 1 |  |  | # 1 641,542 |
| ## 7662 | ## Малый пер, 1, Малый пер, 1, Малый пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 51,231 |
| ## 7663 | ## Малый пер, 1, пер.Малый,1 5эт.ж/дом ЖЭУ-14 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 375,750 |
| ## 7664 | ## Малый пер, 1, пер.Малый,1 ж/д (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 214,561 |
| # 7665 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 2 |  |  | # 4 173,834 |
| ## 7666 | ## Малый пер, 2, Малый пер, 2, Малый пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 91,231 |
| ## 7667 | ## Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д 72кв. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 484,213 |
| ## 7668 | ## Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д кир.72 кв. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 598,390 |
| # 7669 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 3 |  |  | # 2 747,848 |
| ## 7670 | ## Малый пер, 3, Малый пер, 3, Малый пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 121,975 |
| ## 7671 | ## Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 284,903 |
| ## 7672 | ## Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 340,970 |
| # 7673 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 102 |  |  | # 87,538 |
| ## 7674 | ## Никитина ул, 102, Никитина,102 М-н Магнит (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 84,618 |
| ## 7675 | ## Никитина ул, 102, Никитина,102 потери (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 2,920 |
| # 7676 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72 |  |  | # 148,533 |
| ## 7677 | ## Никитина ул, 72, Никитина,72 5эт.ж.д. от. (ку) кв. №1 - №20 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 148,533 |
| # 7678 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72, Корпус Общежитие |  |  | # 4 304,994 |
| ## 7679 | ## Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ" гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 187,182 |
| ## 7680 | ## Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 838,701 |
| ## 7681 | ## Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 279,111 |
| # 7682 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 74 |  |  | # 296,529 |
| ## 7683 | ## Никитина ул, 74, Никитина,74 Спортзал (тепло) | ## Спортивная школа № 1 |  | ## 228,693 |
| ## 7684 | ## Никитина ул, 74, Никитина,74 спортивный зал (гвс) | ## Спортивная школа № 1 |  | ## 67,836 |
| # 7685 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 83 |  |  | # 672,079 |
| ## 7686 | ## Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 149,053 |
| ## 7687 | ## Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (тепло) ку | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 104,706 |
| ## 7688 | ## Никитина ул, 83, Никитина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 418,320 |
| # 7689 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85 |  |  | # 580,470 |
| ## 7690 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин "Трикотаж" Егоров (тепло) | ## Егоров Максим Владимирович |  | ## 5,347 |
| ## 7691 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин Литке (тепло) | ## Литке А.Е. |  | ## 4,028 |
| ## 7692 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 571,095 |
| # 7693 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85, Корпус 2 |  |  | # 1 155,994 |
| ## 7694 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 55,800 |
| ## 7695 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2 5 эт.ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 207,704 |
| ## 7696 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2, 5эт,ж/д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 856,846 |
| ## 7697 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ. ООО "АСЛ"(гвс) | ## ООО "АСЛ" |  | ## 7,791 |
| ## 7698 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ.тепло)(ку) | ## ООО "АСЛ" |  | ## 27,853 |
| # 7699 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85а |  |  | # 598,108 |
| ## 7700 | ## Никитина ул, 85а, Никитина,85а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 598,108 |
| # 7701 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 87 |  |  | # 1 569,956 |
| ## 7702 | ## Никитина ул, 87, Никитина ул, 87, Никитина ул, 87 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 45,677 |
| ## 7703 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 327,887 |
| ## 7704 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 161,679 |
| ## 7705 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (гвс) | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 30,595 |
| ## 7706 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (тепло) | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 4,118 |
| # 7707 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89 |  |  | # 111,321 |
| ## 7708 | ## Никитина ул, 89, Никитина,89 ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,347 |
| ## 7709 | ## Никитина ул, 89, Никитина,89 офис Явар (тепло)(ку) | ## КВАЛИС Компания ООО |  | ## 3,846 |
| ## 7710 | ## Никитина ул, 89, Никитина,89 офис Явар (тепло)(ку) | ## Кубарева Лилия Евгеньевна |  | ## 5,128 |
| # 7711 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89а |  |  | # 133,172 |
| ## 7712 | ## Никитина ул, 89А, Никитина,89А аптечный пункт Богомолова (тепло) | ## Богомолова Марина Моневна |  | ## 8,698 |
| ## 7713 | ## Никитина ул, 89А, Никитина,89а ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 124,474 |
| # 7714 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 |  |  | # 314,076 |
| ## 7715 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 4,956 |
| ## 7716 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Агро-40 (тепло) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 7,931 |
| ## 7717 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Федотов (тепло)(ку) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 9,380 |
| ## 7718 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,809 |
| # 7719 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93 |  |  | # 344,948 |
| ## 7720 | ## Никитина ул, 93, нежилое помещение №1 (тепло) | ## Кирсанова Татьяна Константиновна |  | ## 9,445 |
| ## 7721 | ## Никитина ул, 93, Никитина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 335,503 |
| # 7722 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а |  |  | # 342,467 |
| ## 7723 | ## Никитина ул, 93а, Никитина,93а (ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,463 |
| ## 7724 | ## Никитина ул, 93а, Никитина,93а офис (тепло)(ку) | ## Бойко Юрий Валерьевич |  | ## 22,392 |
| ## 7725 | ## Никитина ул, 93а, Никитина,93а следственное управление (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 26,612 |
| # 7726 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а, Корпус 1 |  |  | # 510,919 |
| ## 7727 | ## Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ |  | ## 403,680 |
| ## 7728 | ## Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ |  | ## 107,239 |
| # 7729 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95 |  |  | # 404,600 |
| ## 7730 | ## Никитина ул, 95, Никитина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 404,600 |
| # 7731 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95а |  |  | # 155,239 |
| ## 7732 | ## Никитина ул, 95а, Никитина,95а (ж.дом) ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 155,239 |
| # 7733 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97 |  |  | # 128,575 |
| ## 7734 | ## Никитина ул, 97, Никитина,97 (тепло) | ## ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской |  | ## 128,575 |
| # 7735 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97а |  |  | # 73,024 |
| ## 7736 | ## Никитина ул, 97а, Никитина,97а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 73,024 |
| # 7737 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 16 |  |  | # 550,942 |
| ## 7738 | ## Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля 16 Романова (тепло) (ку) | ## Романова В.И. |  | ## 17,990 |
| ## 7739 | ## Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16 пом.67 (тепло) (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 18,732 |
| ## 7740 | ## Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 514,220 |
| # 7741 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19 |  |  | # 1 736,449 |
| ## 7742 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи № 3 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 8,440 |
| ## 7743 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 368,471 |
| ## 7744 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 250,420 |
| ## 7745 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-ый пер. Пестеля,19 опс № 3 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 36,156 |
| ## 7746 | ## Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 72,962 |
| # 7747 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19а |  |  | # 3 535,092 |
| ## 7748 | ## Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 117,969 |
| ## 7749 | ## Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 298,564 |
| ## 7750 | ## Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 118,559 |
| # 7751 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 23 |  |  | # 68,257 |
| ## 7752 | ## Пестеля 1-й пер, 23, 1-й пер.Пестеля,23ж/д ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 68,257 |
| # 7753 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 26 |  |  | # 2 914,176 |
| ## 7754 | ## Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/д (отопление) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 627,949 |
| ## 7755 | ## Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/дом (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 105,521 |
| ## 7756 | ## Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 180,706 |
| # 7757 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 27 |  |  | # 132,601 |
| ## 7758 | ## Пестеля 1-й пер, 27, 1-й пер.Пестеля,27 Общежитие Упр.общ. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,601 |
| # 7759 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 28 |  |  | # 3 002,881 |
| ## 7760 | ## Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.Пестеля,28 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 435,861 |
| ## 7761 | ## Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.пестеля,28 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 456,631 |
| ## 7762 | ## Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 110,389 |
| # 7763 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30 |  |  | # 3 352,662 |
| ## 7764 | ## Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 432,138 |
| ## 7765 | ## Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 772,235 |
| ## 7766 | ## Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 148,289 |
| # 7767 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30, Корпус 1 |  |  | # 3 522,681 |
| ## 7768 | ## Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к.1 5эт. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 470,125 |
| ## 7769 | ## Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к1жд 5эт. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 904,267 |
| ## 7770 | ## Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 148,289 |
| # 7771 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 31 |  |  | # 77,357 |
| ## 7772 | ## Пестеля 1-й пер, 31, 1-й пер.Пестеля,31ж/д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,357 |
| # 7773 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 33 |  |  | # 69,510 |
| ## 7774 | ## Пестеля 1-й пер, 33, 1-й пер.Пестеля,33ж/д ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,510 |
| # 7775 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 37 |  |  | # 266,154 |
| ## 7776 | ## Пестеля 1-й пер, 37, 1-й пер.Пестеля,37ж/д ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 266,154 |
| # 7777 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 46 |  |  | # 77,311 |
| ## 7778 | ## Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 66,407 |
| ## 7779 | ## Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) потери в сетях до т/сч | ## ТАНДЕР |  | ## 10,904 |
| # 7780 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50 |  |  | # 2 371,418 |
| ## 7781 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 796,609 |
| ## 7782 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,970 |
| ## 7783 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" (тепло)(ку) | ## ПК "Луна" |  | ## 38,570 |
| ## 7784 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 1 счетчик ввод 1 "Луна" (гвс) | ## ПК "Луна" |  | ## 130,664 |
| ## 7785 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 2 счетчик ввод 2 "Луна" (гвс) | ## ПК "Луна" |  | ## 62,017 |
| ## 7786 | ## Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 114,588 |
| # 7787 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50/а |  |  | # 118,019 |
| ## 7788 | ## Пестеля 1-й пер, 50/а, 1-й пер.Пестеля,50а Адм.здан (тепло) | ## Версия-Т (ООО) |  | ## 118,019 |
| # 7789 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 13 |  |  | # 3 751,414 |
| ## 7790 | ## Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 209,986 |
| ## 7791 | ## Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 955,502 |
| ## 7792 | ## Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 585,926 |
| # 7793 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15 |  |  | # 186,891 |
| ## 7794 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1б 1-й этаж пом. 3 потери до теплосчетчика | ## Юнин Сергей Александрович |  | ## 0,402 |
| ## 7795 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1б потери до теплосчетчика | ## Гинзгеймер Г.С. |  | ## 2,559 |
| ## 7796 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1б потери до теплосчетчика | ## Доценко Александр Константинович (ИП) |  | ## 1,281 |
| ## 7797 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" (тепло) | ## Гинзгеймер Г.С. |  | ## 109,408 |
| ## 7798 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" (тепло) | ## Доценко Александр Константинович (ИП) |  | ## 54,324 |
| ## 7799 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 3 (тепло) | ## Юнин Сергей Александрович |  | ## 18,917 |
| # 7800 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15а |  |  | # 2 518,283 |
| ## 7801 | ## Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 103,094 |
| ## 7802 | ## Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт. ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 048,057 |
| ## 7803 | ## Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт.ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 367,132 |
| # 7804 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 10 |  |  | # 10 296,106 |
| ## 7805 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 535,900 |
| ## 7806 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом от. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 597,092 |
| ## 7807 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом) гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 8 162,274 |
| ## 7808 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова,10 Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,840 |
| # 7809 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2 |  |  | # 625,231 |
| ## 7810 | ## Постовалова ул, 2, Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) гвс | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 110,402 |
| ## 7811 | ## Постовалова ул, 2, Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) отопление | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 514,829 |
| # 7812 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 212,331 |
| ## 7813 | ## Постовалова ул, 2/1, Постовалова,2 к.1 ж.дом ЖЭУ-10 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 212,331 |
| # 7814 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 21 |  |  | # 2 130,100 |
| ## 7815 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (гвс) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 702,930 |
| ## 7816 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (тепло) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 301,856 |
| ## 7817 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (гвс) | ## Лещева Елена Владимировна ИП |  | ## 13,872 |
| ## 7818 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (тепло) (ку) | ## Лещева Елена Владимировна ИП |  | ## 19,441 |
| ## 7819 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 офис (гвс) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 14,989 |
| ## 7820 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21, Постовалова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 77,012 |
| # 7821 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 23 |  |  | # 2 929,031 |
| ## 7822 | ## Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 170,723 |
| ## 7823 | ## Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 392,231 |
| ## 7824 | ## Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г.от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 366,077 |
| # 7825 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 25 |  |  | # 3 388,506 |
| ## 7826 | ## Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 216,612 |
| ## 7827 | ## Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 728,187 |
| ## 7828 | ## Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 443,707 |
| # 7829 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 4 |  |  | # 1 649,130 |
| ## 7830 | ## Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 176,242 |
| ## 7831 | ## Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт. ж/д гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 187,673 |
| ## 7832 | ## Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт.ж/д от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 285,215 |
| # 7833 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 6 |  |  | # 2 231,072 |
| ## 7834 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 92,822 |
| ## 7835 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 584,170 |
| ## 7836 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.ж.дом от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 331,780 |
| ## 7837 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 146,268 |
| ## 7838 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 63,783 |
| ## 7839 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (гвс)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 1,060 |
| ## 7840 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 11,189 |
| # 7841 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 |  |  | # 4 666,314 |
| ## 7842 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 214,854 |
| ## 7843 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 3 684,231 |
| ## 7844 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 548,179 |
| ## 7845 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## КРБОО "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Жизнь" |  | ## 16,705 |
| ## 7846 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 офис N1 тепло (ку) | ## Москаленко Ольга Александровна |  | ## 8,402 |
| ## 7847 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 офис №1 (гвс) | ## Москаленко Ольга Александровна |  | ## 29,886 |
| ## 7848 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (гвс) | ## Жилищное Спец.РСУ (ООО) |  | ## 97,432 |
| ## 7849 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (гвс) | ## ФОРТ-М ООО |  | ## 52,601 |
| ## 7850 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (тепло)(ку) | ## Жилищное Спец.РСУ (ООО) |  | ## 9,655 |
| ## 7851 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (тепло)(ку) | ## ФОРТ-М ООО |  | ## 4,369 |
| # 7852 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 8 |  |  | # 2 699,329 |
| ## 7853 | ## Постовалова ул, 8, парихмахерская | ## ИП Летягина Л.Г. |  | ## 13,845 |
| ## 7854 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 102,427 |
| ## 7855 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 160,959 |
| ## 7856 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.ж.дом от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 385,940 |
| ## 7857 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 29,913 |
| ## 7858 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин Стрельцова(тепло)(ку) | ## Стрельцова Виктория Павловна |  | ## 6,245 |
| # 7859 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 100 |  |  | # 3 804,623 |
| ## 7860 | ## Тульская ул, 100, Тульская ул, 100, Тульская ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 104,606 |
| ## 7861 | ## Тульская ул, 100, Тульская,100 5 эт.ж.дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 425,922 |
| ## 7862 | ## Тульская ул, 100, Тульская,100 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 274,095 |
| # 7863 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 102 |  |  | # 355,588 |
| ## 7864 | ## Тульская ул, 102, Тульская,102 Адм.здание (тепло) | ## Сельстрой АО |  | ## 350,259 |
| ## 7865 | ## Тульская ул, 102, Тульская,102 потери (тепло) | ## Сельстрой АО |  | ## 5,329 |
| 7866 | Кот. Новая стройка, д.1А |  |  | 4 529,416 |
| # 7867 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Литейный пер, № 7 |  |  | # 138,722 |
| ## 7868 | ## Литейный пер, 7, пер.Литейный,7-здание женской консультии (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 138,722 |
| # 7869 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 10 |  |  | # 809,570 |
| ## 7870 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 1 ввод (кв № 2 - 60 ) от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 410,822 |
| ## 7871 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 2 ввод (кв № 61 - 90 ) от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 202,910 |
| ## 7872 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 3 ввод (кв № 91 - 109 ) от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 175,731 |
| ## 7873 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-неж.пом.Григорян А.Л. (тепло)(ку) | ## Григорян А.Л. |  | ## 8,106 |
| ## 7874 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ООО"Газсервис" (тепло)(ку) | ## Газсервис (ООО) |  | ## 12,001 |
| # 7875 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 |  |  | # 423,115 |
| ## 7876 | ## Московская ул, 218, Московская,218- бывш. кв. №2 прод.маг. (ку) (тепло) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 6,874 |
| ## 7877 | ## Московская ул, 218, Московская,218-аптека (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | ## 13,811 |
| ## 7878 | ## Московская ул, 218, Московская,218-ж/д,1963г. (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 395,192 |
| ## 7879 | ## Московская ул, 218, Московская,218-маг."Брабион" (тепло) (ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 7,238 |
| # 7880 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 228 |  |  | # 781,013 |
| ## 7881 | ## Московская ул, 228, Московская,228-"Мясная лавка" (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 9,376 |
| ## 7882 | ## Московская ул, 228, Московская,228-ж/д,1969г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 771,637 |
| # 7883 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 230 |  |  | # 526,064 |
| ## 7884 | ## Московская ул, 230, Московская,230- нежилое помещение(тепло)(ку) | ## Червякова Евгения Александровна |  | ## 7,119 |
| ## 7885 | ## Московская ул, 230, Московская,230-ж/д,1967г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 477,295 |
| ## 7886 | ## Московская ул, 230, Московская,230-неж.помещение № 6(тепло)(ку) | ## ИП Баранова Л.П. |  | ## 41,650 |
| # 7887 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 232 |  |  | # 240,425 |
| ## 7888 | ## Московская ул, 232, Московская,232-д/с "Кроха" (тепло) | ## МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ |  | ## 96,897 |
| ## 7889 | ## Московская ул, 232, Московская,232-ж/д,1957г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 143,528 |
| # 7890 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 1 |  |  | # 538,905 |
| ## 7891 | ## Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1 д/с "Радуга" (тепло) | ## МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ |  | ## 116,525 |
| ## 7892 | ## Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1-ж/д,1967г. (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 422,380 |
| # 7893 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 2 |  |  | # 920,822 |
| ## 7894 | ## Новая Стройка ул, 2, Н.Стройка,2 ж/д,1971г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 903,231 |
| ## 7895 | ## Новая Стройка ул, 2, Н.стройка,2-ООО"Торнадо" (тепло) (ку) | ## Торнадо (ООО") |  | ## 17,591 |
| # 7896 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 3 |  |  | # 150,780 |
| ## 7897 | ## Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3 неж.помещение №21 аптека (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | ## 6,874 |
| ## 7898 | ## Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3-ж.дом 1976г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 143,906 |
| 7899 | Кот. Новослободская, д.25А |  |  | 14 579,171 |
| # 7900 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184а |  |  | # 431,230 |
| ## 7901 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 1 (тепло) | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 58,087 |
| ## 7902 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 2 (тепло) | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 90,186 |
| ## 7903 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 3 (тепло) | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 241,191 |
| ## 7904 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а-склад 16 (тепло) | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 41,766 |
| # 7905 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 20 |  |  | # 1 717,289 |
| ## 7906 | ## Новослободская ул, 20, Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 183,320 |
| ## 7907 | ## Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 135,158 |
| ## 7908 | ## Новослободская ул, 20, Новослободская,20-ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 398,811 |
| # 7909 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 25 |  |  | # 6 509,089 |
| ## 7910 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25 -учебно-производственный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 1 314,979 |
| ## 7911 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-гараж (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 122,399 |
| ## 7912 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (гвс) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 731,424 |
| ## 7913 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 639,788 |
| ## 7914 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (гвс) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 1 117,629 |
| ## 7915 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 299,296 |
| ## 7916 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-учебно-произв.корпус (гвс) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 2 283,574 |
| # 7917 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 31 |  |  | # 863,345 |
| ## 7918 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Гараж (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 32,351 |
| ## 7919 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Мастерские (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 2,121 |
| ## 7920 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Общежитие (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 209,835 |
| ## 7921 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен. А (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 204,242 |
| ## 7922 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А1 (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 239,461 |
| ## 7923 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А2 (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" |  | ## 175,335 |
| # 7924 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 23 |  |  | # 2 157,457 |
| ## 7925 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 ж.д (гвс) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 625,471 |
| ## 7926 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 149,735 |
| ## 7927 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная,23 помещение № 37 (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 46,588 |
| ## 7928 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная,23ж.д. от. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 335,663 |
| # 7929 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36 |  |  | # 1 310,188 |
| ## 7930 | ## Промышленная ул, 36, Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 88,992 |
| ## 7931 | ## Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 929,555 |
| ## 7932 | ## Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,641 |
| # 7933 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36а |  |  | # 1 590,573 |
| ## 7934 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гост.потери гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 11,212 |
| ## 7935 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 744,695 |
| ## 7936 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 134,466 |
| ## 7937 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-офис (тепло) | ## Фокин М.А (ИП) |  | ## 204,022 |
| ## 7938 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери гос.от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 9,982 |
| ## 7939 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери рест.от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 1,943 |
| ## 7940 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 433,755 |
| ## 7941 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 30,188 |
| ## 7942 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а, неж.пом. 2 (тепло) | ## ИП Камендровский А.В. |  | ## 15,627 |
| ## 7943 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная.36а-рест.потери гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 4,683 |
| 7944 | Кот. Одоевское шоссе, д.5А; (п. Ромоданово) |  |  | 1 161,274 |
| # 7945 |  |  |  | # 122,331 |
| ## 7946 | ## Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе администр.здание (тепло) | ## Спецремкомплект (ООО) |  | ## 39,478 |
| ## 7947 | ## Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе производ.помещ. (тепло) | ## Спецремкомплект (ООО) |  | ## 82,853 |
| # 7948 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2а |  |  | # 11,311 |
| ## 7949 | ## Одоевское шоссе ул, 2а, Одоевское ш,2а вагончик-бытовка (тепло)*** | ## Просецкий Евгений Викторович |  | ## 3,677 |
| ## 7950 | ## Одоевское шоссе ул, 2а, Одоевское ш.2а - офисное помещение (тепло0*** | ## Просецкий Евгений Викторович |  | ## 7,634 |
| # 7951 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 1 |  |  | # 56,455 |
| ## 7952 | ## Одоевское шоссе ул, 1, Одоевское шоссе,1 ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,455 |
| # 7953 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2 |  |  | # 55,587 |
| ## 7954 | ## Одоевское шоссе ул, 2, Одоевское шоссе,2 ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,587 |
| # 7955 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 4 |  |  | # 123,795 |
| ## 7956 | ## Одоевское шоссе ул, 4, Одоевское шоссе.4 ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,795 |
| # 7957 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5 |  |  | # 346,034 |
| ## 7958 | ## Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 стр.5 (тепло) | ## СЕАН (ООО) |  | ## 79,217 |
| ## 7959 | ## Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 УМВД (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 148,441 |
| ## 7960 | ## Одоевское шоссе ул, 5, Стрелковый тир (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 118,376 |
| # 7961 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5/5 |  |  | # 11,276 |
| ## 7962 | ## Одоевское шоссе ул, 5/5, Одоевское шоссе 5 стр.5 потери (тепло) | ## СЕАН (ООО) |  | ## 11,276 |
| # 7963 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63б |  |  | # 205,072 |
| ## 7964 | ## Ромодановские Дворики ул, 63б, Ромодановские Дворики,63б ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 205,072 |
| # 7965 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 67 |  |  | # 57,694 |
| ## 7966 | ## Ромодановские Дворики ул, 67, Ромадановские дворики,67 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,694 |
| # 7967 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 69 |  |  | # 69,153 |
| ## 7968 | ## Ромодановские Дворики ул, 69, Ромадановские дворики,69 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,153 |
| # 7969 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 71 |  |  | # 102,566 |
| ## 7970 | ## Ромодановские Дворики ул, 71, Ромадановские дворики,71 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,566 |
| 7971 | Кот. ОЛ Белка |  |  | 527,999 |
| # 7972 | # Калужская обл, МБОУДО ДООЦ БЕЛКА |  |  | # 527,999 |
| ## 7973 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Главный корпус "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 209,735 |
| ## 7974 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N1 "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 71,012 |
| ## 7975 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N2 "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 72,143 |
| ## 7976 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Душ, сауна отопление (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 27,398 |
| ## 7977 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (зима), бойлер | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 4,742 |
| ## 7978 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (лето), бойлер | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 17,103 |
| ## 7979 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Изолятор "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 12,814 |
| ## 7980 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 18,668 |
| ## 7981 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка"_(тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 27,979 |
| ## 7982 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (зима), бойлер | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 24,073 |
| ## 7983 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (лето), бойлер | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 42,332 |
| 7984 | Кот. Ольговская, д.19А |  |  | 71 458,276 |
| # 7985 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 5 |  |  | # 823,099 |
| ## 7986 | ## Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный, 5 шк.N16 гвс. (гвс) | ## Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги |  | ## 394,480 |
| ## 7987 | ## Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный,5 шк.№16 от. (тепло) | ## Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги |  | ## 428,619 |
| # 7988 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 8 |  |  | # 2 464,334 |
| ## 7989 | ## Дорожный пер, 8, Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 219,263 |
| ## 7990 | ## Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 745,182 |
| ## 7991 | ## Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 499,889 |
| # 7992 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 10 |  |  | # 2 299,958 |
| ## 7993 | ## Дружбы ул, 10, Дружбы ул, 10, Дружба,10-ж.д.1992г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 206,246 |
| ## 7994 | ## Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д. 1992г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 621,730 |
| ## 7995 | ## Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д.1992г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 471,982 |
| # 7996 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 11 |  |  | # 750,315 |
| ## 7997 | ## Дружбы ул, 11, Дружба,11-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 750,315 |
| # 7998 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 12 |  |  | # 2 659,109 |
| ## 7999 | ## Дружбы ул, 12, Дружбы ул, 12, Дружба,12-ж.дом 1983г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 159,004 |
| ## 8000 | ## Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.д. 1983г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 607,394 |
| ## 8001 | ## Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.дом 1983г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 892,711 |
| # 8002 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 13 |  |  | # 590,181 |
| ## 8003 | ## Дружбы ул, 13, Дружба,13-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 590,181 |
| # 8004 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 15 |  |  | # 533,509 |
| ## 8005 | ## Дружбы ул, 15, Дружбы,15-ж.дом 1983г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 533,509 |
| # 8006 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 17 |  |  | # 213,010 |
| ## 8007 | ## Дружбы ул, 17, Дружбы,17-ж.дом 1988г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 213,010 |
| # 8008 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 18 |  |  | # 1 634,148 |
| ## 8009 | ## Дружбы ул, 18, Дружбы ул, 18 гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 23,723 |
| ## 8010 | ## Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 291,745 |
| ## 8011 | ## Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 318,680 |
| # 8012 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 19 |  |  | # 1 507,768 |
| ## 8013 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы ул, 19, Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 129,310 |
| ## 8014 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 1 ввод (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 217,970 |
| ## 8015 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 2 ввод (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 194,046 |
| ## 8016 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 966,442 |
| # 8017 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 5 |  |  | # 1 979,114 |
| ## 8018 | ## Дружбы ул, 5, Дружбы ул, 5, Дружба,5-ж.д. 5-эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 204,213 |
| ## 8019 | ## Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 391,784 |
| ## 8020 | ## Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 383,117 |
| # 8021 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6 |  |  | # 689,704 |
| ## 8022 | ## Дружбы ул, 6, Дружбы,6-ж.дом 1990г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 689,704 |
| # 8023 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6/2 |  |  | # 2 647,860 |
| ## 8024 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап" (тепло) потери в сети | ## МОНОЛИТ СК ООО |  | ## 11,923 |
| ## 8025 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап"(гвс) потери в сетях гвс | ## МОНОЛИТ СК ООО |  | ## 17,179 |
| ## 8026 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 426,714 |
| ## 8027 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 735,119 |
| ## 8028 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 456,925 |
| # 8029 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 7 |  |  | # 333,887 |
| ## 8030 | ## Дружбы ул, 7, Дружбы,7-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 333,887 |
| # 8031 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 8 |  |  | # 3 688,301 |
| ## 8032 | ## Дружбы ул, 8, Дружба,8-ж.дом 6эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 146,007 |
| ## 8033 | ## Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 366,625 |
| ## 8034 | ## Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 175,669 |
| # 8035 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 9 |  |  | # 449,054 |
| ## 8036 | ## Дружбы ул, 9, Дружбы,9-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 449,054 |
| # 8037 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 10, Корпус 1 |  |  | # 3 317,204 |
| ## 8038 | ## Ольговская ул, 10/1, Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 125,792 |
| ## 8039 | ## Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 711,253 |
| ## 8040 | ## Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 480,159 |
| # 8041 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 12, Корпус 1 |  |  | # 2 807,566 |
| ## 8042 | ## Ольговская ул, 12/1, Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 111,484 |
| ## 8043 | ## Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1 ж.д.1979г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 502,061 |
| ## 8044 | ## Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 194,021 |
| # 8045 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 13 |  |  | # 1 634,724 |
| ## 8046 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 126,162 |
| ## 8047 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская,13 ОАО "АК СБ России" (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 15,081 |
| ## 8048 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 021,480 |
| ## 8049 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 472,001 |
| # 8050 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 14 |  |  | # 2 303,325 |
| ## 8051 | ## Ольговская ул, 14, Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 118,893 |
| ## 8052 | ## Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 718,109 |
| ## 8053 | ## Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 466,323 |
| # 8054 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 15 |  |  | # 2 351,415 |
| ## 8055 | ## Ольговская ул, 15, Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 124,687 |
| ## 8056 | ## Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 765,526 |
| ## 8057 | ## Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 461,202 |
| # 8058 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 16 |  |  | # 1 671,992 |
| ## 8059 | ## Ольговская ул, 16, Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 128,370 |
| ## 8060 | ## Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 093,140 |
| ## 8061 | ## Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 450,482 |
| # 8062 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 17 |  |  | # 2 118,520 |
| ## 8063 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 124,130 |
| ## 8064 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17 (помещение) (гвс) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 11,683 |
| ## 8065 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ. фил. N4 гвс. (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 9,540 |
| ## 8066 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ.фил.№4 от. (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 16,475 |
| ## 8067 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17, пом.1 (ку) (тепло) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 15,592 |
| ## 8068 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 476,543 |
| ## 8069 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 464,557 |
| # 8070 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 19 |  |  | # 2 448,766 |
| ## 8071 | ## Ольговская ул, 19, Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 124,687 |
| ## 8072 | ## Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 771,254 |
| ## 8073 | ## Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 552,825 |
| # 8074 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 3 |  |  | # 2 947,399 |
| ## 8075 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 157,262 |
| ## 8076 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3-неж.пом.от. (тепло) (ку) | ## Петрушин Алексей Борисович |  | ## 0,582 |
| ## 8077 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3-нежилое пом.гвс (гвс) | ## Петрушин Алексей Борисович |  | ## 48,985 |
| ## 8078 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 2 216,605 |
| ## 8079 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 523,965 |
| # 8080 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 5 |  |  | # 1 745,026 |
| ## 8081 | ## Ольговская ул, 5, Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 89,047 |
| ## 8082 | ## Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 255,974 |
| ## 8083 | ## Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 400,005 |
| # 8084 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 10 |  |  | # 46,330 |
| ## 8085 | ## Ольговский пер, 10, пер. Ольговский, опс № 8 (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 46,330 |
| # 8086 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 11 |  |  | # 487,576 |
| ## 8087 | ## Ольговский пер, 11, пер.Ольговский,11-ж/д 1988г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 487,576 |
| # 8088 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 12 |  |  | # 517,994 |
| ## 8089 | ## Ольговский пер, 12, пер.Ольговский,12-ж/д 1986г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 517,994 |
| # 8090 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 7 |  |  | # 1 623,818 |
| ## 8091 | ## Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (гвс) | ## Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги |  | ## 1 112,149 |
| ## 8092 | ## Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (тепло) | ## Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги |  | ## 511,669 |
| # 8093 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 9 |  |  | # 543,967 |
| ## 8094 | ## Ольговский пер, 9, пер.Ольговский,9-ж/д,1984г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 543,967 |
| # 8095 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 |  |  | # 3 487,968 |
| ## 8096 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 156,716 |
| ## 8097 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.81 (тепло) ку | ## ООО "Тарутинский" |  | ## 292,502 |
| ## 8098 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.82 (тепло) ку | ## ООО "Тарутинский" |  | ## 15,911 |
| ## 8099 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184- (гвс) | ## ООО "Тарутинский" |  | ## 47,697 |
| ## 8100 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184-офис пол (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 21,756 |
| ## 8101 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 2 321,559 |
| ## 8102 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 631,827 |
| # 8103 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184б |  |  | # 185,125 |
| ## 8104 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б магазин (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 34,348 |
| ## 8105 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-маг."Сябр" (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 47,473 |
| ## 8106 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-магазин (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 46,036 |
| ## 8107 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-прод.маг. (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 57,268 |
| # 8108 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186 |  |  | # 2 333,073 |
| ## 8109 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 105,143 |
| ## 8110 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186-магазин (тепло)(ку) | ## Молев Сергей Николаевич ИП |  | ## 16,777 |
| ## 8111 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 728,845 |
| ## 8112 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 482,308 |
| # 8113 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186, Корпус 1 |  |  | # 2 856,717 |
| ## 8114 | ## Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 182,798 |
| ## 8115 | ## Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 2 125,056 |
| ## 8116 | ## Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 548,863 |
| # 8117 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 |  |  | # 2 570,596 |
| ## 8118 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 100,893 |
| ## 8119 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188 город (ку)(тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 7,336 |
| ## 8120 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188-аптека N 13 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 10,493 |
| ## 8121 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 919,650 |
| ## 8122 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 532,224 |
| # 8123 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 |  |  | # 2 284,614 |
| ## 8124 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 118,347 |
| ## 8125 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 к.1 ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 6,833 |
| ## 8126 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 корп.1-ОАО"ЦентТелеком" (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 7,788 |
| ## 8127 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192, к.1 пом.1 (тепло) (ку) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 15,101 |
| ## 8128 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1 , пом.1 (гвс) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 23,943 |
| ## 8129 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 686,646 |
| ## 8130 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,956 |
| # 8131 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 194, Корпус 1 |  |  | # 2 739,272 |
| ## 8132 | ## Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 125,792 |
| ## 8133 | ## Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 2 062,188 |
| ## 8134 | ## Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 551,292 |
| # 8135 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 |  |  | # 2 581,346 |
| ## 8136 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 125,420 |
| ## 8137 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата гвс (гвс) | ## Лаврова Наталия Васильевна |  | ## 8,828 |
| ## 8138 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата от. (тепло)(ку) | ## Лаврова Наталия Васильевна |  | ## 7,021 |
| ## 8139 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата сан. прибор (гвс) | ## Лаврова Наталия Васильевна |  | ## 5,054 |
| ## 8140 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Селена гвс (гвс) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 4,260 |
| ## 8141 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1-Селена от. (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 14,101 |
| ## 8142 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 992,583 |
| ## 8143 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 417,882 |
| ## 8144 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к1-магазин Чехолина (тепло)(ку) | ## Чехолина И.В. |  | ## 6,197 |
| # 8145 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 202 |  |  | # 2 590,592 |
| ## 8146 | ## Тарутинская ул, 202, Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 125,420 |
| ## 8147 | ## Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 960,640 |
| ## 8148 | ## Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 504,532 |
| 8149 | Кот. п.Куровской, ул.Шахтерская |  |  | 7 689,808 |
| # 8150 |  |  |  | # 155,435 |
| ## 8151 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская административное здание (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 19,936 |
| ## 8152 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская здание гаража (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 11,845 |
| ## 8153 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская нас. стан. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 37,444 |
| ## 8154 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская хлораторная (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 11,038 |
| ## 8155 | ## Шахтерская (Куровской) ул "ПСС Кал.обл. Т", Шахтерская ПЧ№37 (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 75,172 |
| # 8156 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1 |  |  | # 143,298 |
| ## 8157 | ## Строительная ул, 1 "Д/с 18", Строительная,дет. сад №18 (тепло) | ## МБДОУ №18 "Ягодка" г. Калуги |  | ## 132,027 |
| ## 8158 | ## Строительная ул, 1 "Сигутина", Мира, Сигутина С.А. (тепло) | ## Сигутина Светлана Анатольевна |  | ## 11,271 |
| # 8159 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 11 |  |  | # 536,805 |
| ## 8160 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 жилой дом (ку) - Индивидуальное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 15,206 |
| ## 8161 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 жилой дом (ку) - Центральное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 491,242 |
| ## 8162 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Рязанцева Людмила Витальевна |  | ## 14,872 |
| ## 8163 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 почта (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 15,485 |
| # 8164 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 12 |  |  | # 152,929 |
| ## 8165 | ## Строительная ул, 12, Строительная,12 ж.д квартира 6 ( ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,519 |
| ## 8166 | ## Строительная ул, 12, Строительная,12 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,777 |
| ## 8167 | ## Строительная ул, 12, Строительная,12 жилой дом квартира 10 ( ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,633 |
| # 8168 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 19 |  |  | # 60,284 |
| ## 8169 | ## Строительная ул, 19, Строительная,19 жилой дом (ку)-индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,812 |
| ## 8170 | ## Строительная ул, 19, Строительная,19 жилой дом (ку)-центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,472 |
| # 8171 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1б |  |  | # 104,713 |
| ## 8172 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 0,437 |
| ## 8173 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,253 |
| ## 8174 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б жилой дом (ку) - центральное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 65,874 |
| ## 8175 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,604 |
| ## 8176 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б кв. №2 (отопление центральное) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,545 |
| # 8177 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1в |  |  | # 92,036 |
| ## 8178 | ## Строительная ул, 1/в, Строительная,1 в жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,127 |
| ## 8179 | ## Строительная ул, 1/в, Строительная,1 в жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 83,909 |
| # 8180 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1г |  |  | # 288,410 |
| ## 8181 | ## Строительная ул, 1/г, Строительная,1 г жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,896 |
| ## 8182 | ## Строительная ул, 1/г, Строительная,1 г жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 275,514 |
| # 8183 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 23 |  |  | # 6,785 |
| ## 8184 | ## Строительная ул, 23 "Варганова С.В.", Строительная,23 ж.д. (ку*** | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 6,785 |
| # 8185 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 2д |  |  | # 302,032 |
| ## 8186 | ## Строительная ул, 2/д, Строительная,2 д жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 20,692 |
| ## 8187 | ## Строительная ул, 2/д, Строительная,2 д жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 281,340 |
| # 8188 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 5 |  |  | # 168,777 |
| ## 8189 | ## Строительная ул, 5, Строительная,5 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление |  |  | ## 5,211 |
| ## 8190 | ## Строительная ул, 5, Строительная,5 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 6,948 |
| ## 8191 | ## Строительная ул, 5, Строительная,5 жилой дом (ку) - центральное отопление |  |  | ## 67,122 |
| ## 8192 | ## Строительная ул, 5, Строительная,5 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 89,496 |
| # 8193 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 9 |  |  | # 67,011 |
| ## 8194 | ## Строительная ул, 9, Строительная,9 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,855 |
| ## 8195 | ## Строительная ул, 9, Строительная,9 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,156 |
| # 8196 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Школьный проезд, № 1 |  |  | # 477,055 |
| ## 8197 | ## Мира (п. Куровской ) проезд, 1 "Школа №47", проезд Мира д.1 зд. школы (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" г.Калуги |  | ## 190,681 |
| ## 8198 | ## Мира (п. Куровской ) проезд, 1 "Школа №47", проезд Мира д.1 спортзал (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" г.Калуги |  | ## 286,374 |
| # 8199 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Адмирала Унковского ул, № 1б |  |  | # 98,189 |
| ## 8200 | ## Адмирала Унковского ул, 1/б, Адмирала Унковского, 1б ж.дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,046 |
| ## 8201 | ## Адмирала Унковского ул, 1/б, Адмирала Унковского, 1б ж.дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,143 |
| # 8202 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 1 |  |  | # 320,350 |
| ## 8203 | ## Куровская ул, 1, Куровская, 1 жилой дом (ку) - индивидуалное отопление |  |  | ## 0,788 |
| ## 8204 | ## Куровская ул, 1, Куровская, 1 жилой дом (ку) - индивидуалное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 1,457 |
| ## 8205 | ## Куровская ул, 1, Куровская, 1 жилой дом (ку) - центральное отопление |  |  | ## 111,663 |
| ## 8206 | ## Куровская ул, 1, Куровская, 1 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 206,442 |
| # 8207 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 3 |  |  | # 374,282 |
| ## 8208 | ## Куровская ул, 3, Куровская, 3 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление |  |  | ## 1,124 |
| ## 8209 | ## Куровская ул, 3, Куровская, 3 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 2,195 |
| ## 8210 | ## Куровская ул, 3, Куровская, 3 жилой дом (ку) - центральное отопление |  |  | ## 125,700 |
| ## 8211 | ## Куровская ул, 3, Куровская, 3 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 245,263 |
| # 8212 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 14 |  |  | # 78,918 |
| ## 8213 | ## Мира (п. Куровской) ул, 14, Мира,14 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,642 |
| ## 8214 | ## Мира (п. Куровской) ул, 14, Мира,14 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 73,276 |
| # 8215 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 15 |  |  | # 88,669 |
| ## 8216 | ## Мира (п. Куровской) ул, 15, Мира,15 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,624 |
| ## 8217 | ## Мира (п. Куровской) ул, 15, Мира,15 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 87,045 |
| # 8218 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 16 |  |  | # 108,010 |
| ## 8219 | ## Мира (п. Куровской) ул, 16, Мира,16 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 108,010 |
| # 8220 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 17 |  |  | # 59,185 |
| ## 8221 | ## Мира (п. Куровской) ул, 17, Мира,17 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,920 |
| ## 8222 | ## Мира (п. Куровской) ул, 17, Мира,17 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,265 |
| # 8223 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 1а |  |  | # 112,985 |
| ## 8224 | ## Мира (п. Куровской) ул, 1а, Мира,1 а жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,652 |
| ## 8225 | ## Мира (п. Куровской) ул, 1а, Мира,1 а жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,333 |
| # 8226 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 20 |  |  | # 101,374 |
| ## 8227 | ## Мира (п. Куровской) ул, 20, Мира,20 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,896 |
| ## 8228 | ## Мира (п. Куровской) ул, 20, Мира,20 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,478 |
| # 8229 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 |  |  | # 214,732 |
| ## 8230 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира, 21 (тепло)(ку) Бакина Е.А. | ## Бакина Е.А. |  | ## 17,688 |
| ## 8231 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира, 21 (тепло)(ку) Журкин К.А. | ## ИП Журкин К.А. |  | ## 17,688 |
| ## 8232 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира, 21 (тепло)(ку) Уланов В.Е. | ## Уланов В.Е. (ИП) |  | ## 17,689 |
| ## 8233 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира,21 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление |  |  | ## 0,273 |
| ## 8234 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира,21 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 0,541 |
| ## 8235 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира,21 жилой дом (ку) - центральное отопление |  |  | ## 54,003 |
| ## 8236 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира,21 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## АПРЕЛЬ ООО |  | ## 106,850 |
| # 8237 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 23 |  |  | # 71,351 |
| ## 8238 | ## Мира (п. Куровской) ул, 23, Мира,23 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,537 |
| ## 8239 | ## Мира (п. Куровской) ул, 23, Мира,23 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,814 |
| # 8240 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 24 |  |  | # 72,457 |
| ## 8241 | ## Мира (п. Куровской) ул, 24, Мира,24 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,437 |
| ## 8242 | ## Мира (п. Куровской) ул, 24, Мира,24 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,020 |
| # 8243 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 25 |  |  | # 106,141 |
| ## 8244 | ## Мира (п. Куровской) ул, 25, Мира,25 ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,490 |
| ## 8245 | ## Мира (п. Куровской) ул, 25, Мира,25 ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,651 |
| # 8246 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 26 |  |  | # 475,138 |
| ## 8247 | ## Мира (п. Куровской) ул, 26, Мира,26 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 5,871 |
| ## 8248 | ## Мира (п. Куровской) ул, 26, Мира,26 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 469,267 |
| # 8249 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 27 |  |  | # 97,741 |
| ## 8250 | ## Мира (п. Куровской) ул, 27, Мира,27 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,008 |
| ## 8251 | ## Мира (п. Куровской) ул, 27, Мира,27 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 96,733 |
| # 8252 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 4 |  |  | # 50,879 |
| ## 8253 | ## Мира (п. Куровской) ул, 4, Мира,д.4 п. Куровское больница (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 50,879 |
| # 8254 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 7а |  |  | # 109,761 |
| ## 8255 | ## Мира (п. Куровской) ул, 7а, Мира,7а, (тепло) | ## Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 109,761 |
| # 8256 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 8а |  |  | # 43,929 |
| ## 8257 | ## Мира (п. Куровской) ул, 8а "ДШИ №9", Мира,д.8а ДШИ №9 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ N 9" г.Калуги |  | ## 43,929 |
| # 8258 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Петра Семенова ул, № 6 |  |  | # 423,654 |
| ## 8259 | ## Петра Семенова ул, 6, Петра Семенова, 6 жилой дом (ку) - Индивидуальное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 8,062 |
| ## 8260 | ## Петра Семенова ул, 6, Петра Семенова, 6 жилой дом (ку) - Центральное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 415,592 |
| # 8261 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 1 |  |  | # 449,435 |
| ## 8262 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 1, Шахтерская, 1 ж.д. квартира 72 (ку) - Центральное отопление | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,676 |
| ## 8263 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 1, Шахтерская, 1 жилой дом (ку) - Индивидуальное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 13,033 |
| ## 8264 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 1, Шахтерская, 1 жилой дом (ку) - Центральное отопление | ## Ан А.В. (ИП) |  | ## 432,726 |
| # 8265 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3 |  |  | # 32,294 |
| ## 8266 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3, Шахтерская д.3 библиотека (тепло) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 32,294 |
| # 8267 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3а |  |  | # 304,794 |
| ## 8268 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/а, Шахтерская, 3а жилой дом (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 304,794 |
| # 8269 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3б |  |  | # 128,653 |
| ## 8270 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/б, Шахтерская, 3б жилой дом квартира 11 отопление(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,119 |
| ## 8271 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/б, Шахтерская, 3б жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,132 |
| ## 8272 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/б, Шахтерская, 3б жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 111,402 |
| # 8273 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3в |  |  | # 168,812 |
| ## 8274 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/в, Шахтерская, 3в жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,949 |
| ## 8275 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/в, Шахтерская, 3в жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 163,863 |
| # 8276 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 7 |  |  | # 876,871 |
| ## 8277 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 7 "ГБПОУ КО "ККМТ им. А.Т. Карпова"", Шахтерская,7 общежитие (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова" |  | ## 504,609 |
| ## 8278 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 7 "ГБПОУ КО "ККМТ им. А.Т. Карпова"", Шахтерская,9уч.кор. ГБПОУ КО "ККМТ им. А.Т. Карпова" (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова" |  | ## 372,262 |
| # 8279 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 8 |  |  | # 165,634 |
| ## 8280 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 8, Шахтерская, 8 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,763 |
| ## 8281 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 8, Шахтерская, 8 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 164,871 |
| 8282 | Кот. пер. 2-й Тульский, д.5А |  |  | 31 612,216 |
| # 8283 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 |  |  | # 394,177 |
| ## 8284 | ## Никитина ул, 125, Никитина,125 ж/д 1963г. ЖЭУ-10 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 394,177 |
| # 8285 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 а |  |  | # 394,919 |
| ## 8286 | ## Никитина ул, 125а, Никитина,125а ж/д 1965г. ЖЭУ-10 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 394,919 |
| # 8287 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 б |  |  | # 3 521,348 |
| ## 8288 | ## Никитина ул, 125б, Никитина ул, 125б, Никитина ул, 125б гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 114,075 |
| ## 8289 | ## Никитина ул, 125б, Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г. от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 469,021 |
| ## 8290 | ## Никитина ул, 125б, Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г.гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 938,252 |
| # 8291 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 в |  |  | # 6 093,506 |
| ## 8292 | ## Никитина ул, 125в, Никитина ул, 125в, Никитина ул, 125в гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 317,442 |
| ## 8293 | ## Никитина ул, 125в, Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 4 754,052 |
| ## 8294 | ## Никитина ул, 125в, Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г.от. (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 022,012 |
| # 8295 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 127 |  |  | # 295,743 |
| ## 8296 | ## Никитина ул, 127, Никитина,127 ж/д 1961г. ЖЭУ-10 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 295,743 |
| # 8297 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 129 |  |  | # 235,645 |
| ## 8298 | ## Никитина ул, 129, Никитина,129 ж/д 1953г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,645 |
| # 8299 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 131 |  |  | # 149,496 |
| ## 8300 | ## Никитина ул, 131, Никитина,131 ж/д 1956г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 149,496 |
| # 8301 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133 |  |  | # 208,148 |
| ## 8302 | ## Никитина ул, 133, Никитина,133 ж/д 1953г.ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,148 |
| # 8303 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 1 |  |  | # 4 463,664 |
| ## 8304 | ## Никитина ул, 133/1, Никитина ул, 133/1, Никитина ул, 133/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 335,493 |
| ## 8305 | ## Никитина ул, 133/1, Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 3 369,678 |
| ## 8306 | ## Никитина ул, 133/1, Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. от (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 758,493 |
| # 8307 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 2 |  |  | # 9 167,568 |
| ## 8308 | ## Никитина ул, 133/2, Никитина ул, 133/2, Никитина ул, 133/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 472,882 |
| ## 8309 | ## Никитина ул, 133/2, Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г. от (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 506,052 |
| ## 8310 | ## Никитина ул, 133/2, Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г.гвс (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 7 188,634 |
| # 8311 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 121 |  |  | # 339,354 |
| ## 8312 | ## Никитина ул, 121, Никитина,121 спортзал "Красная звезда" (гвс) | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги |  | ## 71,171 |
| ## 8313 | ## Никитина ул, 121, Никитина,121 спортзал "Красная звезда" (тепло) | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги |  | ## 230,499 |
| ## 8314 | ## Никитина ул, 121, Никитина,121 стр.2 (тепло) | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги |  | ## 37,684 |
| # 8315 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 123 |  |  | # 3 267,406 |
| ## 8316 | ## Никитина ул, 123, Никитина ул, 123, Никитина ул, 123 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 96,187 |
| ## 8317 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123 5эт. ж/д 1972г. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 335,111 |
| ## 8318 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123 5эт. ж/д 1972г.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 727,175 |
| ## 8319 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123 магазин (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 108,933 |
| # 8320 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133б |  |  | # 1 136,898 |
| ## 8321 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133"Б" прачечная (гвс) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 13,779 |
| ## 8322 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133"Б" прачечная (тепло) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 8,056 |
| ## 8323 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133Б д/сад (гвс) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 745,781 |
| ## 8324 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133Б д/сад (тепло) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 366,393 |
| ## 8325 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133б сушилка (гвс) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 2,889 |
| # 8326 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 139 |  |  | # 38,551 |
| ## 8327 | ## Никитина ул, 139, Никитина,139 мастерская (гвс) | ## Алферин Борис Вячеславович |  | ## 38,551 |
| # 8328 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 130 |  |  | # 780,655 |
| ## 8329 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130 пожарная часть (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 248,750 |
| ## 8330 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130 пожарная часть N1 (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 508,340 |
| ## 8331 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130 сушилка (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 22,835 |
| ## 8332 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130, пожарная часть потери (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,309 |
| ## 8333 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130, потери гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,421 |
| # 8334 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 3 |  |  | # 183,276 |
| ## 8335 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 администр.здание (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 116,699 |
| ## 8336 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 бытовое помещение (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 17,473 |
| ## 8337 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 КПП (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 3,332 |
| ## 8338 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 производственное пом. (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 45,772 |
| # 8339 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 5 |  |  | # 941,862 |
| ## 8340 | ## Тульский 2-й пер, 5, 2-й пер.Тульский,5 Адм.зд. (гвс) | ## Промстройгаз ООО |  | ## 565,036 |
| ## 8341 | ## Тульский 2-й пер, 5, 2-й пер.Тульский,5 Адм.здан. (тепло) | ## Промстройгаз ООО |  | ## 68,521 |
| ## 8342 | ## Тульский 2-й пер, 5, 2-й пер.Тульский,5 Маст.гараж (тепло) | ## Промстройгаз ООО |  | ## 298,785 |
| ## 8343 | ## Тульский 2-й пер, 5, 2-й Тульский пер 5 потери отопл (тепло) | ## Промстройгаз ООО |  | ## 7,261 |
| ## 8344 | ## Тульский 2-й пер, 5, 2-й Тульский,5 потери ГВС АБК (гвс) | ## Промстройгаз ООО |  | ## 2,259 |
| 8345 | Кот. пер.Вишневского, д.3 |  |  | 25 154,042 |
| # 8346 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 |  |  | # 269,871 |
| ## 8347 | ## Анненки ул, 18, Аненки,д.18 ж.д.36-кв.блок-секция от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 167,293 |
| ## 8348 | ## Анненки ул, 18, Анненки д. 18 неж. пом. 4 м-н "Пятерочка" (тепло)(ку) | ## Борис Ольга Ивановна |  | ## 50,295 |
| ## 8349 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 127 (тепло)(ку) | ## Борис Ольга Ивановна |  | ## 10,801 |
| ## 8350 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 128 (тепло)(ку) | ## Борис Ольга Ивановна |  | ## 10,276 |
| ## 8351 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 129 (тепло)(ку) | ## Попкова Л.Л. |  | ## 2,030 |
| ## 8352 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 130 (тепло)(ку) | ## Попкова Л.Л. |  | ## 22,799 |
| ## 8353 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 131 (тепло)(ку) | ## Попкова Л.Л. |  | ## 6,377 |
| # 8354 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 45, Корпус а |  |  | # 7,429 |
| ## 8355 | ## Анненки ул, 45а/***, д.Аненки,д.45а (тепло)(ку)*** |  |  | ## 7,429 |
| # 8356 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница |  |  | # 348,699 |
| ## 8357 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.основное стр. д/с N8 (тепло) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 277,695 |
| ## 8358 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок д/с N8 (тепло) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 71,004 |
| # 8359 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 |  |  | # 439,729 |
| ## 8360 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского д/с , хоз (тепло) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 36,455 |
| ## 8361 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/сад, гар (тепло) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 27,120 |
| ## 8362 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, дет.сад спальный корпус (тепло) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 376,154 |
| # 8363 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 10 |  |  | # 477,459 |
| ## 8364 | ## Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 15,403 |
| ## 8365 | ## Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 452,264 |
| ## 8366 | ## Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 магазин "Продукты" (тепло)(ку) | ## Гурбанов А.Г. |  | ## 9,792 |
| # 8367 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 11 |  |  | # 437,633 |
| ## 8368 | ## Вишневского ул, 11, Вишневского,11 филиал Сбербанка (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 12,284 |
| ## 8369 | ## Вишневского ул, 11, Вишневского,д.11 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 425,349 |
| # 8370 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 |  |  | # 555,534 |
| ## 8371 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 532,294 |
| ## 8372 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 магазин (тепло)(ку) | ## Яловая Лариса Алексеевна |  | ## 9,464 |
| ## 8373 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12-66,радио узел (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,166 |
| ## 8374 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12-66,радио узел (тепло)(ку) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | ## 2,888 |
| ## 8375 | ## Вишневского ул, 12, ул. Вишневского, д.12, пом.1 (тепло)(ку) | ## Пульс ООО |  | ## 8,722 |
| # 8376 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 13 |  |  | # 512,396 |
| ## 8377 | ## Вишневского ул, 13, Вишневского,д.13(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 512,396 |
| # 8378 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 |  |  | # 1 613,313 |
| ## 8379 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 прод.магазин (тепло) (ку) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 19,690 |
| ## 8380 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк. пункт полиции (тепло)(ку) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 12,305 |
| ## 8381 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.д.ТСЖ отопление (тепло) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 1 581,318 |
| # 8382 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 |  |  | # 421,526 |
| ## 8383 | ## Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 421,526 |
| # 8384 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 |  |  | # 658,595 |
| ## 8385 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 649,534 |
| ## 8386 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (тепло) | ## РЕН ВУ ЗАО |  | ## 9,061 |
| # 8387 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 |  |  | # 751,276 |
| ## 8388 | ## Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 751,276 |
| # 8389 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 |  |  | # 886,907 |
| ## 8390 | ## Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 886,907 |
| # 8391 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 348,040 |
| ## 8392 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,040 |
| # 8393 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 340,662 |
| ## 8394 | ## Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 340,662 |
| # 8395 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 |  |  | # 524,265 |
| ## 8396 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 нежилое помещение 2ф (тепло)(ку) | ## Лосев Александр Михайлович |  | ## 14,623 |
| ## 8397 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 аптека "Ваш целитель" (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | ## 4,809 |
| ## 8398 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) отопление | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 423,591 |
| ## 8399 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | ## Перевозчикова Ирина Сергеевна |  | ## 13,069 |
| ## 8400 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N77 (тепло)(ку) | ## Лосев Александр Михайлович |  | ## 5,152 |
| ## 8401 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N78 (тепло)(ку) | ## Лосев Александр Михайлович |  | ## 11,879 |
| ## 8402 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение № 22(тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | ## 6,902 |
| ## 8403 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2,помещение 3 (тепло)(ку) | ## Сириус С (ООО) |  | ## 44,240 |
| # 8404 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 |  |  | # 445,003 |
| ## 8405 | ## Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20(д/сN96) (тепло) | ## Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги |  | ## 445,003 |
| # 8406 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 |  |  | # 826,065 |
| ## 8407 | ## Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 826,065 |
| # 8408 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а |  |  | # 121,201 |
| ## 8409 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского, д.23а. пом.14 ( тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 2,942 |
| ## 8410 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 24 (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 3,165 |
| ## 8411 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а Комната № 25 и места общего пользования в пом. № 10 (тепло) | ## Салахова Зиля Гильфановна |  | ## 3,168 |
| ## 8412 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 27 (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 3,165 |
| ## 8413 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комнаты № 21,22 (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 5,443 |
| ## 8414 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 5,329 |
| ## 8415 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 33,035 |
| ## 8416 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение № 5, № 13, № 15 (тепло) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 31,174 |
| ## 8417 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение №7, №8 кв.м (тепло) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 1,180 |
| ## 8418 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23а Библ.филиал 14 (тепло) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 32,600 |
| # 8419 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 559,751 |
| ## 8420 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 552,064 |
| ## 8421 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 прод.маг. (тепло)(ку) | ## Тараскин Сергей Иванович |  | ## 7,687 |
| # 8422 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 107 |  |  | # 6,325 |
| ## 8423 | ## Вишневского ул, 23/107, Аненки"Лесной-1"гараж,Вишневского,23-107 (тепло) | ## Богданова А.Е. |  | ## 6,325 |
| # 8424 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 |  |  | # 485,390 |
| ## 8425 | ## Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24 общ N1 (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 485,390 |
| # 8426 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 |  |  | # 1 059,931 |
| ## 8427 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 1 020,254 |
| ## 8428 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25 Пристройка (тепло)(ку) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 39,677 |
| # 8429 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 |  |  | # 731,007 |
| ## 8430 | ## Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26Общ.N3 (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 731,007 |
| # 8431 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 |  |  | # 2 021,281 |
| ## 8432 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корп (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 609,204 |
| ## 8433 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", 1-я очередь сданного уч.корп. вентиляция (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 382,739 |
| ## 8434 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестницы (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 48,411 |
| ## 8435 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестничная клетка 2-я очередь (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 15,860 |
| ## 8436 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Пом.для практ.занятий-теплицы (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 70,198 |
| ## 8437 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Помещение теплицы 2-я очередь (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 88,016 |
| ## 8438 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Поточные аудитории (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 62,177 |
| ## 8439 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебны корпус 2-я очередь (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 391,412 |
| ## 8440 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебный корпус (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 353,264 |
| # 8441 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 |  |  | # 736,730 |
| ## 8442 | ## Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 Общ.2 (тепло) | ## КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 736,730 |
| # 8443 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2а |  |  | # 188,014 |
| ## 8444 | ## Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а ДЩИ N4 (тепло) | ## МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги |  | ## 161,052 |
| ## 8445 | ## Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 9,666 |
| ## 8446 | ## Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 17,296 |
| # 8447 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 |  |  | # 437,561 |
| ## 8448 | ## Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.отопление(ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 437,561 |
| # 8449 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус водоканал |  |  | # 75,971 |
| ## 8450 | ## Вишневского ул, 3 "Облводоканал", Аненки(КНС-7) (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 75,971 |
| # 8451 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус гараж Балоченко |  |  | # 9,535 |
| ## 8452 | ## Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Гараж N5,"Лесной-1" (тепло) | ## Балоченко В.П. |  | ## 3,942 |
| ## 8453 | ## Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Частный гараж тов.Белоченко (тепло) | ## Балоченко П.В. |  | ## 5,593 |
| # 8454 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница |  |  | # 1 651,707 |
| ## 8455 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/9 корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 937,052 |
| ## 8456 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемн.отделение,реаним.лабор, корпус №8 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" |  | ## 714,655 |
| # 8457 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31а |  |  | # 400,782 |
| ## 8458 | ## Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А - ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 400,782 |
| # 8459 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31б |  |  | # 368,766 |
| ## 8460 | ## Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 368,766 |
| # 8461 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в |  |  | # 388,010 |
| ## 8462 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского 31/ В ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 359,082 |
| ## 8463 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 (тепло) (ку) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 16,577 |
| ## 8464 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (тепло)(ку) | ## Герасина Ирина Вениаминовна |  | ## 3,586 |
| ## 8465 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (тепло)(ку) | ## Герасин Алексей Николаевич |  | ## 8,765 |
| # 8466 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 |  |  | # 403,854 |
| ## 8467 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 1 очередь | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 226,079 |
| ## 8468 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 2 очередь | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 177,775 |
| # 8469 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3а |  |  | # 4,988 |
| ## 8470 | ## Вишневского ул, 3а "ПС", Гараж N41 А/К"Лесной" (тепло) | ## Брусникина З.Н. |  | ## 4,988 |
| # 8471 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 4 |  |  | # 550,165 |
| ## 8472 | ## Вишневского ул, 4, Вишневского,д.4 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 550,165 |
| # 8473 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 |  |  | # 1 527,337 |
| ## 8474 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 закр.тир/новое здание/ (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 101,005 |
| ## 8475 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 помещения № 6,7,12,13,24,25 (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 30,353 |
| ## 8476 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 пристр. новпая (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 598,917 |
| ## 8477 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 спортзал/новое здание/ (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 276,425 |
| ## 8478 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 теплица/старое здание/ (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 109,907 |
| ## 8479 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 уч.гараж,автоклассы (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 153,672 |
| ## 8480 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/старое здание/ (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги |  | ## 257,058 |
| # 8481 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 6 |  |  | # 521,878 |
| ## 8482 | ## Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 416,850 |
| ## 8483 | ## Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 Центр доп.образования (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДЮЦ "ИСТОК" |  | ## 92,806 |
| ## 8484 | ## Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6, кв. 66 (тепло)(ку) | ## Квота (ООО) |  | ## 12,222 |
| # 8485 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 7 |  |  | # 730,118 |
| ## 8486 | ## Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 624,519 |
| ## 8487 | ## Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 прод.магазин (тепло) | ## Евгенов Геннадий Борисович |  | ## 105,599 |
| # 8488 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 8 |  |  | # 543,375 |
| ## 8489 | ## Вишневского ул, 8, Вишневского ул, 8, опс № 7 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 18,123 |
| ## 8490 | ## Вишневского ул, 8, Вишневского,д.8(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 525,252 |
| # 8491 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 |  |  | # 567,442 |
| ## 8492 | ## Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 567,442 |
| # 8493 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 3 |  |  | # 467,131 |
| ## 8494 | ## Резванская ул, 3, Выставочный зал (тепло) | ## КАМА ООО |  | ## 284,936 |
| ## 8495 | ## Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло) | ## КАМА ООО |  | ## 110,143 |
| ## 8496 | ## Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло)потери в сети | ## КАМА ООО |  | ## 4,510 |
| ## 8497 | ## Резванская ул, 3, Склад (тепло) | ## КАМА ООО |  | ## 67,542 |
| # 8498 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 6 |  |  | # 363,878 |
| ## 8499 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автомойка (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 33,254 |
| ## 8500 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автосалон (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 49,187 |
| ## 8501 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Вспомогательный корпус (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 47,315 |
| ## 8502 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО "Автоцентр ГАЗ-Калуга" корпус основн (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 177,405 |
| ## 8503 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО Автоцентр Газ Калуга осн.к. потери (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 2,623 |
| ## 8504 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Пожарная насосная станция (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 28,123 |
| ## 8505 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Служнбное помещение (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 25,971 |
| # 8506 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Святослава Федорова ул, № 1а |  |  | # 367,512 |
| ## 8507 | ## им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) | ## ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО |  | ## 278,996 |
| ## 8508 | ## им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) потери в сети до т/сч | ## ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО |  | ## 88,516 |
| 8509 | Кот. пер.Воскресенский, д.29Б |  |  | 4 660,405 |
| # 8510 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 19 |  |  | # 541,590 |
| ## 8511 | ## Воскресенский пер, 19, пер.Воскресенский,19 ж/д ЖРЭУ 5 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 541,590 |
| # 8512 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 22 |  |  | # 119,927 |
| ## 8513 | ## Воскресенский пер, 22, пер.Воскресенский,22 ж/д ЖРЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 119,927 |
| # 8514 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 23 |  |  | # 548,660 |
| ## 8515 | ## Воскресенский пер, 23, пер.Воскресенский,23 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 548,660 |
| # 8516 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 24 |  |  | # 130,263 |
| ## 8517 | ## Воскресенский пер, 24, пер.Воскресенский,24 ж/дом (тепло) (ку) | ## Товарищество собственников жилья "ВОСКРЕСЕНСКИЙ-П/24" |  | ## 130,263 |
| # 8518 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27 |  |  | # 56,651 |
| ## 8519 | ## Воскресенский пер, 27, пер.Воскресенский,27 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,651 |
| # 8520 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27а |  |  | # 112,707 |
| ## 8521 | ## Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,942 |
| ## 8522 | ## Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Куприянова (тепло)(ку) | ## Куприянова К.Н. |  | ## 10,164 |
| ## 8523 | ## Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Хозиков (тепло)(ку) | ## Хозиков Н.А. |  | ## 6,601 |
| # 8524 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 28 |  |  | # 570,037 |
| ## 8525 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 гараж (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 45,118 |
| ## 8526 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 потери (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 2,142 |
| ## 8527 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 1 (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 392,824 |
| ## 8528 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 2 (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 129,953 |
| # 8529 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29 |  |  | # 318,172 |
| ## 8530 | ## Воскресенский пер, 29, пер. воскресенский,29 стр.3 потери (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 0,505 |
| ## 8531 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 баня (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 8,413 |
| ## 8532 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 гараж (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 1,183 |
| ## 8533 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 основное строение (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 229,000 |
| ## 8534 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 строение 3 (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 79,071 |
| # 8535 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 |  |  | # 603,447 |
| ## 8536 | ## Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 603,447 |
| # 8537 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 |  |  | # 1 060,026 |
| ## 8538 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шохина Татьяна Николаевна |  | ## 6,377 |
| ## 8539 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шохина Алла Павловна |  | ## 5,306 |
| ## 8540 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение Сачук А.Н.(тепло)(ку) | ## Сачук Анна Николаевна |  | ## 5,222 |
| ## 8541 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 864,640 |
| ## 8542 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин "Пассаж" (тепло) отделстоящ.зд. | ## ПАССАЖ ООО |  | ## 153,316 |
| ## 8543 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Аксенов (тепло)(ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 5,222 |
| ## 8544 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Демин (тепло)(ку) | ## Демин Евгений Борисович |  | ## 6,391 |
| ## 8545 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Юдин (тепло)(ку) | ## Юдин С.Н. |  | ## 5,124 |
| ## 8546 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 юридическая контора Пот. (тепло)(ку) | ## Потопальская М.Н. |  | ## 8,428 |
| # 8547 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 |  |  | # 319,339 |
| ## 8548 | ## Никитина ул, 19, Никитина,19 общежитие N2 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 319,339 |
| # 8549 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 |  |  | # 244,352 |
| ## 8550 | ## Никитина ул, 21, Никитина,21 общежитие N1 (тепло) | ## МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | ## 244,352 |
| # 8551 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 16 |  |  | # 35,234 |
| ## 8552 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 11,578 |
| ## 8553 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 23,434 |
| ## 8554 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер Е (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 0,222 |
| 8555 | Кот. пер.Воскресенский, д.2Б |  |  | 14 650,610 |
| # 8556 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 10 |  |  | # 128,710 |
| ## 8557 | ## Воскресенская ул, 10, Воскресенская,10 д/сад НСП "Лучик" (тепло) | ## Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 128,710 |
| # 8558 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 13 |  |  | # 25,347 |
| ## 8559 | ## Воскресенская ул, 13, Воскресенская,13 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,347 |
| # 8560 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 14 |  |  | # 94,773 |
| ## 8561 | ## Воскресенская ул, 14, Воскресенская,14 ж/дом ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,773 |
| # 8562 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 15 |  |  | # 371,264 |
| ## 8563 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 жилой блок 3-эт (гвс) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 117,894 |
| ## 8564 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 здание центра соц.развития с жил.фондом (тепло) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 137,554 |
| ## 8565 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 кул-прос.центр 2эт. (гвс) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 78,019 |
| ## 8566 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери гвс (гвс) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 22,595 |
| ## 8567 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери от. (тепло) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 15,202 |
| # 8568 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 19 |  |  | # 58,863 |
| ## 8569 | ## Воскресенская ул, 19, Воскресенская,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,863 |
| # 8570 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 21 |  |  | # 225,127 |
| ## 8571 | ## Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 ДПК "Мечтатель" Содруж. (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 19,446 |
| ## 8572 | ## Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 офис Абзалетдинова (тепло) (ку) | ## Абзалетдинова С.А. |  | ## 8,113 |
| ## 8573 | ## Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,568 |
| # 8574 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23 |  |  | # 82,936 |
| ## 8575 | ## Воскресенская ул, 23, Воскресенская,23(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 82,936 |
| # 8576 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23а |  |  | # 132,636 |
| ## 8577 | ## Воскресенская ул, 23а, Воскресенская,23а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,844 |
| ## 8578 | ## Воскресенская ул, 23а, Воскресенская,23а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 75,792 |
| # 8579 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25 |  |  | # 47,726 |
| ## 8580 | ## Воскресенская ул, 25, Воскресенская,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,726 |
| # 8581 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25, Корпус 2 |  |  | # 92,581 |
| ## 8582 | ## Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 гараж (тепло) | ## Храм Георгия "за лавками" |  | ## 5,887 |
| ## 8583 | ## Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 Храм Георгия (тепло) | ## Храм Георгия "за лавками" |  | ## 86,694 |
| # 8584 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2 |  |  | # 68,033 |
| ## 8585 | ## Воскресенский пер, 2 "***", пер.Воскресенский,2 общ.потери до т/сч (тепло)*** | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 1,274 |
| ## 8586 | ## Воскресенский пер, 2 "***", пер.Воскресенский,2 общежитие (тепло)*** | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 66,759 |
| # 8587 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 |  |  | # 3 952,739 |
| ## 8588 | ## Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 165,908 |
| ## 8589 | ## Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 5эт. ж/д ЖРЭУ-5 (ку)гвс | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 786,831 |
| # 8590 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2а |  |  | # 71,365 |
| ## 8591 | ## Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а , парикмахерская (тепло) (ку) | ## ВОСКРЕСЕНЬЕ ООО |  | ## 14,896 |
| ## 8592 | ## Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,469 |
| # 8593 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 4 |  |  | # 434,578 |
| ## 8594 | ## Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4 учебный корпус (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 408,422 |
| ## 8595 | ## Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4(АДС) (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 26,156 |
| # 8596 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 10 |  |  | # 1 102,078 |
| ## 8597 | ## Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров, 10(общежит.) (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 843,385 |
| ## 8598 | ## Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров,10 общежитие отопление (ку) | ## РЖД ОАО |  | ## 258,693 |
| # 8599 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 11 |  |  | # 3 425,429 |
| ## 8600 | ## Григоров пер, 11, Григоров пер, 11, Григоров пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 149,337 |
| ## 8601 | ## Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 782,198 |
| ## 8602 | ## Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт.ж/д от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 468,532 |
| ## 8603 | ## Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 Скрипкин С.Е. (тепло)(ку) | ## Скрипкин Сергей Евгеньевич |  | ## 25,362 |
| # 8604 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12 |  |  | # 47,117 |
| ## 8605 | ## Григоров пер, 12, пер.Григоров,12 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,117 |
| # 8606 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12, Корпус 1 |  |  | # 581,802 |
| ## 8607 | ## Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 18,062 |
| ## 8608 | ## Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 403,587 |
| ## 8609 | ## Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 160,153 |
| # 8610 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 14 |  |  | # 1 037,720 |
| ## 8611 | ## Григоров пер, 14, Григоров пер, 14, Григоров пер, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 49,771 |
| ## 8612 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж.дом 5эт.от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 104,223 |
| ## 8613 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж/дом 5эт. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 870,404 |
| ## 8614 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (гвс) | ## Мелешко И.А. |  | ## 5,300 |
| ## 8615 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (тепло)(ку) | ## Мелешко И.А. |  | ## 8,022 |
| # 8616 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 3 |  |  | # 261,506 |
| ## 8617 | ## Григоров пер, 3, пер.Григоров,3 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 261,506 |
| # 8618 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9 |  |  | # 9,212 |
| ## 8619 | ## Григоров пер, 9, пер.Григоров,9,ж.д. ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,212 |
| # 8620 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9, Корпус адм. здание |  |  | # 64,590 |
| ## 8621 | ## Григоров пер, 9 "адм. здание", пер.Григоров,9(адм.здание) (тепло) | ## МБУК"Городской досуговый центр" |  | ## 64,590 |
| # 8622 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 25 |  |  | # 30,009 |
| ## 8623 | ## Дарвина ул, 25, Дарвина,25 (тепло) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 30,009 |
| # 8624 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 13 |  |  | # 116,387 |
| ## 8625 | ## Декабристов ул, 13, Декабристов,13,ж.д.ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,387 |
| # 8626 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 16 |  |  | # 703,430 |
| ## 8627 | ## Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 45,566 |
| ## 8628 | ## Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 508,295 |
| ## 8629 | ## Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 149,569 |
| # 8630 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 3 |  |  | # 105,455 |
| ## 8631 | ## Декабристов ул, 3, Декабристов,3 медколледж (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 104,195 |
| ## 8632 | ## Декабристов ул, 3, Декабристов,3 потери отопление (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 1,260 |
| # 8633 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 |  |  | # 112,385 |
| ## 8634 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101 магазин Цветы пом.4 (тепло)(ку) | ## Рассолов А.А. |  | ## 7,644 |
| ## 8635 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101 нежилое помещение пом.6 (тепло)(ку) | ## Рассолова М.И. |  | ## 7,644 |
| ## 8636 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101 пом1(тепло)(ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 11,053 |
| ## 8637 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,044 |
| # 8638 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 103 |  |  | # 202,519 |
| ## 8639 | ## Ленина ул, 103, Ленина,103 1 этаж (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 58,990 |
| ## 8640 | ## Ленина ул, 103, Ленина,103 админ.здание 2 эт. (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 88,175 |
| ## 8641 | ## Ленина ул, 103, Ленина,103 Образ (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 55,354 |
| # 8642 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 105 |  |  | # 94,053 |
| ## 8643 | ## Ленина ул, 105, Ленина,105 В/ч 10842 (тепло) | ## В/Ч 41650 |  | ## 94,053 |
| # 8644 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107 |  |  | # 189,434 |
| ## 8645 | ## Ленина ул, 107, Ленина,107 обл.стом.п. (тепло)(ку) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 59,297 |
| ## 8646 | ## Ленина ул, 107, Ленина,107(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 130,137 |
| # 8647 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107а |  |  | # 6,925 |
| ## 8648 | ## Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) | ## Белов С.С. |  | ## 4,296 |
| ## 8649 | ## Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) | ## Манкевич Алексей Павлович |  | ## 2,516 |
| ## 8650 | ## Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) потери в сетях | ## Белов С.С. |  | ## 0,068 |
| ## 8651 | ## Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) потери в сетях | ## Манкевич Алексей Павлович |  | ## 0,045 |
| # 8652 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 109 |  |  | # 25,981 |
| ## 8653 | ## Ленина ул, 109, Ленина,109 обл.стоматология (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 25,981 |
| # 8654 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 111 |  |  | # 329,736 |
| ## 8655 | ## Ленина ул, 111, Ленина,111 обл.стомат. (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 44,798 |
| ## 8656 | ## Ленина ул, 111, Ленина,111,гараж (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 224,655 |
| ## 8657 | ## Ленина ул, 111, Ленина,111(обл.стом.п) (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 60,283 |
| # 8658 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 99 |  |  | # 188,419 |
| ## 8659 | ## Ленина ул, 99, Ленина,99 ж.дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,913 |
| ## 8660 | ## Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, кв. 6 (тепло) (ку) | ## Жеманов Сергей Робертович |  | ## 4,270 |
| ## 8661 | ## Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 17 (тепло) (ку) | ## Жеманов Сергей Робертович |  | ## 26,012 |
| ## 8662 | ## Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 7 (тепло) (ку) | ## Жеманов Сергей Робертович |  | ## 35,224 |
| # 8663 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 28 |  |  | # 102,417 |
| ## 8664 | ## Луначарского ул, 28, Луначарского,28 магазин Демин (тепло) (ку) | ## Демин Евгений Борисович |  | ## 6,314 |
| ## 8665 | ## Луначарского ул, 28, Луначарского,28 салон красоты (тепло) (ку) | ## Морару Ольга Ивановна |  | ## 7,294 |
| ## 8666 | ## Луначарского ул, 28, Луначарского,28(ж.дом) ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,809 |
| # 8667 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 30 |  |  | # 42,662 |
| ## 8668 | ## Луначарского ул, 30, Луначарского,30 помещ 11 ООО "Омега" (ку) | ## ООО "Омега" |  | ## 8,880 |
| ## 8669 | ## Луначарского ул, 30, Луначарского,30(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,782 |
| # 8670 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 33 |  |  | # 84,666 |
| ## 8671 | ## Луначарского ул, 33, Луначарского,33 админ.здание (тепло) | ## Отдел 13 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" г.Калуги |  | ## 84,666 |
| 8672 | Кот. Пестеля, д.32Б |  |  | 64 931,900 |
| # 8673 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 10 |  |  | # 554,183 |
| ## 8674 | ## Пестеля ул, 10, Пестеля,10(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 554,183 |
| # 8675 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 25 |  |  | # 2 689,635 |
| ## 8676 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Cтеклянников Сад,25 учебный корпус (гвс) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 1 681,989 |
| ## 8677 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 Прачечная (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 152,500 |
| ## 8678 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 сушилка (гвс) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 12,775 |
| ## 8679 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 теплица (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 68,797 |
| ## 8680 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 учебный корпус (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 742,784 |
| ## 8681 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 школа-инт.5 (гвс) потери до т/сч | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 17,804 |
| ## 8682 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад.25 потери (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 12,986 |
| # 8683 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 44 |  |  | # 718,901 |
| ## 8684 | ## Стеклянников Сад ул, 44, Стеклянников Сад,44ж/д ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 718,901 |
| # 8685 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 103 |  |  | # 3 942,853 |
| ## 8686 | ## Тульская ул, 103, Тульская 103 9 эт. ж/д (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 648,235 |
| ## 8687 | ## Тульская ул, 103, Тульская ул, 103, Тульская ул, 103 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 408,739 |
| ## 8688 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр (тепло) (ку) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 12,061 |
| ## 8689 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(аптека) (гвс) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 0,477 |
| ## 8690 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(кухня) (гвс) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 0,477 |
| ## 8691 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103,9 эт.ж/д гвс (гвс) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 872,864 |
| # 8692 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 111 |  |  | # 123,650 |
| ## 8693 | ## Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж (тепло) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 73,648 |
| ## 8694 | ## Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж1 Тандер (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 50,002 |
| # 8695 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 119 |  |  | # 2 748,367 |
| ## 8696 | ## Тульская ул, 119, Тульская ул, 119, Тульская ул, 119 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 125,106 |
| ## 8697 | ## Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 061,679 |
| ## 8698 | ## Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 561,582 |
| # 8699 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 121 |  |  | # 6 633,466 |
| ## 8700 | ## Тульская ул, 121, Тульская ул, 121, Тульская ул, 121 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 510,417 |
| ## 8701 | ## Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5 104,388 |
| ## 8702 | ## Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 018,661 |
| # 8703 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 131 |  |  | # 1 286,870 |
| ## 8704 | ## Тульская ул, 131, Тульская,131 Д/к N 84 (гвс) | ## Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги |  | ## 954,819 |
| ## 8705 | ## Тульская ул, 131, Тульская,131 д/сад 84 (тепло) | ## Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги |  | ## 320,903 |
| ## 8706 | ## Тульская ул, 131, Тульская,131 д/сад 84 Прачечная(тепло) | ## Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги |  | ## 11,148 |
| # 8707 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 137 |  |  | # 689,461 |
| ## 8708 | ## Тульская ул, 137, Тульская,137 неж.помещение (тепло) (ку) | ## МБУ "Молодежный центр "г.Калуги |  | ## 15,407 |
| ## 8709 | ## Тульская ул, 137, Тульская,137(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 674,054 |
| # 8710 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 139 |  |  | # 6 018,663 |
| ## 8711 | ## Тульская ул, 139, Тульская ул, 139, Тульская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 257,866 |
| ## 8712 | ## Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5 074,369 |
| ## 8713 | ## Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 1 ввод /кв.1-107/ | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 686,428 |
| # 8714 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 141 |  |  | # 2 972,808 |
| ## 8715 | ## Тульская ул, 141, Тульская ул, 141, Тульская ул, 141 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 160,960 |
| ## 8716 | ## Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 335,277 |
| ## 8717 | ## Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 2 ввод /кв. 108-158/ | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 401,325 |
| ## 8718 | ## Тульская ул, 141, Тульская,141 магазин (тепло) (ку) | ## СТРАЖ-КАЛУГА ООО |  | ## 75,246 |
| # 8719 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 |  |  | # 297,255 |
| ## 8720 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 магазин Интим (тепло) (ку) | ## Гаврилов Владимир Вячеславович |  | ## 3,466 |
| ## 8721 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Калугастрой ООО |  | ## 18,109 |
| ## 8722 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение пом. 6 (тепло)(ку) | ## Сафарова Тамиля Фазиловна |  | ## 3,022 |
| ## 8723 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение . пом. 11 (тепло)(ку) | ## Пузанков Иван Викторович |  | ## 25,986 |
| ## 8724 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 общежитие ЖЭУ-22 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 246,672 |
| # 8725 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 16 |  |  | # 2 643,991 |
| ## 8726 | ## Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д/сад (тепло) | ## Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ |  | ## 330,911 |
| ## 8727 | ## Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д\к КР шапочка (гвс) | ## Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ |  | ## 2 313,080 |
| # 8728 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 |  |  | # 2 130,074 |
| ## 8729 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 824,814 |
| ## 8730 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 207,042 |
| ## 8731 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 10 Калугастрой (тепло)(ку) | ## КАЛУГАСТРОЙ ОАО |  | ## 14,753 |
| ## 8732 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (гвс) | ## Севастьянова Александра Михайловна |  | ## 15,934 |
| ## 8733 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (тепло)(ку) | ## Севастьянова Александра Михайловна |  | ## 23,063 |
| ## 8734 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 3 Калугастрой (тепло)(ку) | ## КАЛУГАСТРОЙ ОАО |  | ## 2,879 |
| ## 8735 | ## Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул, 18 гвс (КРнаСОИ) |  |  | ## 26,386 |
| ## 8736 | ## Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,225 |
| ## 8737 | ## Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул. 18 /офис/(тепло)(ку) | ## Бугай Т.К. (ИП) |  | ## 5,978 |
| # 8738 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 20 |  |  | # 42,635 |
| ## 8739 | ## Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20 женская консультация (тепло) | ## Теорема-Мед (ООО) |  | ## 25,408 |
| ## 8740 | ## Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20, потери от. (тепло) | ## Теорема-Мед (ООО) |  | ## 17,227 |
| # 8741 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22 |  |  | # 895,356 |
| ## 8742 | ## Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22 гос.полик. (тепло) ку | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 138,730 |
| ## 8743 | ## Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(арен.гос.пол (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 318,576 |
| ## 8744 | ## Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 438,050 |
| # 8745 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22а |  |  | # 107,688 |
| ## 8746 | ## Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 ренгенкабинет (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 50,129 |
| ## 8747 | ## Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 рентгенкабинет (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 57,559 |
| # 8748 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 24 |  |  | # 324,450 |
| ## 8749 | ## Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24 кв.3 прод.магазин Конина (тепло) (ку) | ## Аксиньина В.Ю. |  | ## 8,211 |
| ## 8750 | ## Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 316,239 |
| # 8751 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 26 |  |  | # 3 557,952 |
| ## 8752 | ## Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ. гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 945,446 |
| ## 8753 | ## Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 436,804 |
| ## 8754 | ## Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 175,702 |
| # 8755 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 28 |  |  | # 3 207,969 |
| ## 8756 | ## Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 491,091 |
| ## 8757 | ## Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 537,992 |
| ## 8758 | ## Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 178,886 |
| # 8759 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30 |  |  | # 3 808,686 |
| ## 8760 | ## Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 851,043 |
| ## 8761 | ## Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 527,167 |
| ## 8762 | ## Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 430,476 |
| # 8763 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а |  |  | # 2 858,696 |
| ## 8764 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 42,696 |
| ## 8765 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а ветклиника (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 22,071 |
| ## 8766 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис (тепло)(ку) | ## БФ "Волонтеры-Детям" |  | ## 39,683 |
| ## 8767 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 1 сетчик Кулин. комната(гвс) | ## БФ "Волонтеры-Детям" |  | ## 19,211 |
| ## 8768 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 2 сетчик санузел (гвс) | ## БФ "Волонтеры-Детям" |  | ## 16,008 |
| ## 8769 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт ж.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 593,796 |
| ## 8770 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1 941,209 |
| ## 8771 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 9,606 |
| ## 8772 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 174,416 |
| # 8773 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 32 |  |  | # 553,952 |
| ## 8774 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32 нежилое помещение Миронов (тепло)(ку) | ## Миронов А.Б. |  | ## 18,256 |
| ## 8775 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32 центр Надежда (тепло)(ку) |  |  | ## 2,620 |
| ## 8776 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32 центр Надежда (тепло)(ку) | ## ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" |  | ## 15,720 |
| ## 8777 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 517,356 |
| # 8778 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 8 |  |  | # 3 756,906 |
| ## 8779 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## Наш район УК |  | ## 36,391 |
| ## 8780 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,723 |
| ## 8781 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 040,506 |
| ## 8782 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 282,940 |
| ## 8783 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение Бахус (тепло)(ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 11,298 |
| ## 8784 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение 12 Бахус (тепло)(ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 10,325 |
| ## 8785 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (гвс) | ## Калугастрой ООО |  | ## 331,468 |
| ## 8786 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Калугастрой ООО |  | ## 31,255 |
| # 8787 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 1 |  |  | # 475,539 |
| ## 8788 | ## Стеклянников Сад ул, 1, Стеклянников Сад,1(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 475,539 |
| # 8789 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 2 |  |  | # 674,068 |
| ## 8790 | ## Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2 магазин (тепло)(ку) | ## Рябчикова Л.М. |  | ## 13,922 |
| ## 8791 | ## Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2ж/д ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 660,146 |
| # 8792 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 3 |  |  | # 2 852,007 |
| ## 8793 | ## Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 390,326 |
| ## 8794 | ## Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 071,721 |
| ## 8795 | ## Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 389,960 |
| # 8796 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 |  |  | # 7 703,589 |
| ## 8797 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 476,393 |
| ## 8798 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 034,189 |
| ## 8799 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 Город (тепло) (ку) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 1,362 |
| ## 8800 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 неж. пом.S 187,9 (тепло) | ## фирма Аларм (ООО) |  | ## 31,345 |
| ## 8801 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4(9 эт.ж/дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 6 160,300 |
| # 8802 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 41 |  |  | # 662,230 |
| ## 8803 | ## М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан неж. пом. №1 (тепло) (ку) | ## ООО Магазин "Океан" |  | ## 152,791 |
| ## 8804 | ## М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан подвал инд. от. (тепло) (ку) | ## ООО Магазин "Океан" |  | ## 10,475 |
| ## 8805 | ## М.Горького ул, 41, Максима Горького,41 ж.дом. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 498,964 |
| 8806 | Кот. пл.Победы, д.9А |  |  | 62 088,062 |
| # 8807 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 |  |  | # 151,088 |
| ## 8808 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96 маг."Джинсомания" (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 17,591 |
| ## 8809 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96, неж.пом. (тепло)(ку) | ## Кудрявцев В.В. |  | ## 6,657 |
| ## 8810 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96, пом. 5 (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 40,229 |
| ## 8811 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,423 |
| ## 8812 | ## Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 14 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 8,799 |
| ## 8813 | ## Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 6 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 18,389 |
| # 8814 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 |  |  | # 510,426 |
| ## 8815 | ## Кирова ул, 98, Кирова 98,41,42, маг."Смол.трикотаж" (тепло)(ку) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 12,817 |
| ## 8816 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98 маг."Русский трикотаж"тепло (ку) | ## Яцевич В.О. |  | ## 12,159 |
| ## 8817 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98 магазин (тепло)(ку) | ## Яцевич Светлана Викторовна |  | ## 14,987 |
| ## 8818 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98 Молодежный центр (тепло) (ку) | ## МБУ "Молодежный центр "г.Калуги |  | ## 31,059 |
| ## 8819 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98, Apple40 магазин (тепло)(ку) | ## Кардава Теа Отаровна |  | ## 18,158 |
| ## 8820 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 421,246 |
| # 8821 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 |  |  | # 423,386 |
| ## 8822 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск.3 иаг."Юридическая книга" (тепло) | ## Демидова Валентина Ивановна |  | ## 5,053 |
| ## 8823 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 379,351 |
| ## 8824 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 неж.помещение 5 (тепло)(ку) | ## ИП Затикян А.С. |  | ## 3,165 |
| ## 8825 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 неж.помещение 5 (тепло)(ку) | ## Николаева Наталья Васильевна |  | ## 4,220 |
| ## 8826 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 офис (тепло) | ## Манюнина Л.Е. |  | ## 4,118 |
| ## 8827 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 пром.тов.магазин (тепло) | ## Исайкин Олег Григорьевич |  | ## 3,735 |
| ## 8828 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.3 промт.магазин (тепло)(ку) | ## Чечетина Татьяна Юрьевна |  | ## 7,616 |
| ## 8829 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.42 промтоварный маг. (тепло) (ку) | ## Ленкова Елена Алексеевна |  | ## 7,056 |
| ## 8830 | ## Николо-Козинская ул, 3, Николо-Козинская,д.3 салон красоты (тепло) (ку) | ## Блажко Н.А. |  | ## 9,072 |
| # 8831 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 7 |  |  | # 775,614 |
| ## 8832 | ## Николо-Козинская ул, 7, Н.Козинск7(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 775,614 |
| # 8833 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 |  |  | # 429,968 |
| ## 8834 | ## Маршала Жукова ул, 10, Жукова,10(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 410,872 |
| ## 8835 | ## Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10 магазин "Авеста" (тепло) ( ку) | ## Журавлева А.Ю. |  | ## 7,371 |
| ## 8836 | ## Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10,кв.3 салон красоты "Магнолия (тепло) (ку) | ## Бабанина И.Ю. |  | ## 6,524 |
| ## 8837 | ## Маршала Жукова ул, 10, М.Жукова,д.10,кв.4 (тепло)(ку) | ## Будылова И.С. |  | ## 5,201 |
| # 8838 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 12 |  |  | # 530,740 |
| ## 8839 | ## Маршала Жукова ул, 12, Жукова,12(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 424,683 |
| ## 8840 | ## Маршала Жукова ул, 12, Жукова,д.12 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 106,057 |
| # 8841 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 2 |  |  | # 396,264 |
| ## 8842 | ## Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) | ## Крылов Р.В. ИП |  | ## 28,620 |
| ## 8843 | ## Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) потери в сети | ## Крылов Р.В. ИП |  | ## 10,875 |
| ## 8844 | ## Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2 Д/К "Строитель" (тепло) | ## Крылов Р.В. ИП |  | ## 349,632 |
| ## 8845 | ## Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2Д/К Строитель потери (тепло) | ## Крылов Р.В. ИП |  | ## 7,137 |
| # 8846 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 |  |  | # 369,991 |
| ## 8847 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин "ФРИДОН" (тепло) (ку) | ## Глушков Альберт Вячеславович |  | ## 6,457 |
| ## 8848 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин (тепло) (ку) | ## Глушков Альберт Вячеславович |  | ## 6,725 |
| ## 8849 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин Зинченко В.Н. (тепло)(ку) | ## Зинченко Виктор Николаевич |  | ## 8,188 |
| ## 8850 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Кусакин Игорь Николаевич |  | ## 5,842 |
| ## 8851 | ## Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,4 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 318,580 |
| ## 8852 | ## Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Макушкин Александр Владимирович |  | ## 13,631 |
| ## 8853 | ## Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4,кв.3,4,маг."Одежда"Симпати" (тепло) (ку) | ## Хорева Валентина Николаевна |  | ## 10,568 |
| # 8854 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 6 |  |  | # 494,102 |
| ## 8855 | ## Маршала Жукова ул, 6, Жукова,6 общежитие (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 473,704 |
| ## 8856 | ## Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,6 нежилое помещ.№33 | ## Холявин Ю.В. |  | ## 10,339 |
| ## 8857 | ## Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,д.6 нежилое помещение (тепло) | ## Заверин Н.Е. |  | ## 10,059 |
| # 8858 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 |  |  | # 428,148 |
| ## 8859 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 "Сад и огород" (тепло) (ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 5,236 |
| ## 8860 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 комната школьника (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 9,205 |
| ## 8861 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 392,035 |
| ## 8862 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,д.8,кв.2 магазин (тепло) (ку) | ## Жутова Н.В. |  | ## 6,489 |
| ## 8863 | ## Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин "Акира" (тепло)(ку) | ## Перцевая Ирина Григорьевна |  | ## 7,532 |
| ## 8864 | ## Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин пром.товаров (тепло) (ку) | ## Ваничкина Л.И. |  | ## 7,651 |
| # 8865 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 17 |  |  | # 644,661 |
| ## 8866 | ## Мичурина ул, 17, Мичурина,17 1979 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 644,661 |
| # 8867 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 |  |  | # 2 570,557 |
| ## 8868 | ## Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 344,170 |
| ## 8869 | ## Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 379,082 |
| ## 8870 | ## Победы пл, 10, Пл.Победы,10 "Быт.хим. и парфюм." (гвс) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 43,460 |
| ## 8871 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 кафе"Подворье" (тепло) | ## Подворье (ООО) |  | ## 19,753 |
| ## 8872 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 1 кафе (гвс) | ## Подворье (ООО) |  | ## 374,144 |
| ## 8873 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 2 ресторан (гвс) | ## Подворье (ООО) |  | ## 131,428 |
| ## 8874 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин "Восточный уголок" (гвс) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 44,800 |
| ## 8875 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин"Восточный уголок" (тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 5,482 |
| ## 8876 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (тепло)(ку) | ## Галстян А.Р. |  | ## 21,220 |
| ## 8877 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (гвс) | ## Галстян А.Р. |  | ## 53,608 |
| ## 8878 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10"Быт,хим.и парфюм," (тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 14,950 |
| ## 8879 | ## Победы пл, 10, плПобеды10 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Левикова Галина Александровна |  | ## 10,759 |
| ## 8880 | ## Победы пл, 10, Победы пл, 10, Победы пл, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 127,701 |
| # 8881 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 11, Корпус 2 |  |  | # 683,320 |
| ## 8882 | ## Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/1 , подвал (тепло)(ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 35,826 |
| ## 8883 | ## Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/1 , подвал (тепло)(ку) | ## ООО "БизнесТорг" |  | ## 78,192 |
| ## 8884 | ## Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/2 (тепло)(ку) | ## ООО "БизнесТорг" |  | ## 102,066 |
| ## 8885 | ## Победы пл, 11/2, пл.Победы,11/2 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 467,236 |
| # 8886 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 12 |  |  | # 478,103 |
| ## 8887 | ## Победы пл, 12, пл.Победы,12(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 478,103 |
| # 8888 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 13 |  |  | # 532,877 |
| ## 8889 | ## Победы пл, 13, пл.Победы,13(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 532,877 |
| # 8890 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 14 |  |  | # 585,004 |
| ## 8891 | ## Победы пл, 14, пл.Победы,14(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 585,004 |
| # 8892 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 15 |  |  | # 421,792 |
| ## 8893 | ## Победы пл, 15, пл.Победы,15,ж.д. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 421,792 |
| # 8894 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 |  |  | # 679,497 |
| ## 8895 | ## Победы пл, 9, Магазин "Юбилейный" (тепло) | ## Универмаг Юбилейный (ООО) |  | ## 164,491 |
| ## 8896 | ## Победы пл, 9, пл.Победы,9 неж.офисное помещ. (тепло) (ку) | ## Карпухина Елена Анатольевна |  | ## 6,100 |
| ## 8897 | ## Победы пл, 9, пл.Победы,д.9 маг.пром.товаров (тепло) (ку) | ## Курбангалеева С.Н. |  | ## 4,519 |
| ## 8898 | ## Победы пл, 9, плПобеды9 ж.дом ЖРЭУ-14 (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 327,736 |
| ## 8899 | ## Победы пл, 9, плПобеды9 ж.дом ЖРЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 176,651 |
| # 8900 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 1 |  |  | # 661,723 |
| ## 8901 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (гвс) | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 6,360 |
| ## 8902 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (тепло) | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 66,220 |
| ## 8903 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж гвс (гвс) потери в сетя гвс до т/сч | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 1,716 |
| ## 8904 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, центр проф. (гвс) | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 456,669 |
| ## 8905 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, Центр СПИД (тепло) | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 130,758 |
| # 8906 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 10а |  |  | # 757,929 |
| ## 8907 | ## С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а д/с НСП "Незабудка" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 118,558 |
| ## 8908 | ## С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а,д/с НСП "Незабудка"(гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 639,371 |
| # 8909 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 |  |  | # 683,515 |
| ## 8910 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина 3, пом. 1-18 (тепло) (ку) | ## МБМ (ООО") |  | ## 25,046 |
| ## 8911 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина д.3, неж. пом. булочная (тепло) (ку) | ## КОЛОСОК ООО |  | ## 11,893 |
| ## 8912 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина, д.3, неж. пом. (№8 в стр.1) (тепло)(ку) | ## Портной С.В. |  | ## 7,238 |
| ## 8913 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,3(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 580,860 |
| ## 8914 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3 (тепло) (ку) | ## Астахов Игорь Викторович |  | ## 6,972 |
| ## 8915 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3, пом. 1,2 (тепло) (ку) | ## Игнатов М.С. |  | ## 6,874 |
| ## 8916 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, неж. пом. (тепло) (ку) | ## Михайловский А.А. ИП |  | ## 6,902 |
| ## 8917 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-3 (тепло) (ку) | ## Рыскин И.А. |  | ## 7,007 |
| ## 8918 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-5 (№9 в стр. 1) (тепло)(ку) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 14,287 |
| ## 8919 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1Ф(тепло) (ку) | ## Кардава М.Г. |  | ## 9,149 |
| ## 8920 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина.3, пом. 1-5 (тепло) (ку) | ## Попенко Николай Георгиевич |  | ## 7,287 |
| # 8921 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 |  |  | # 424,239 |
| ## 8922 | ## С.Разина ул, 4, С.Разина,4"Ваш доктор"-аптека (тепло)(ку) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 12,173 |
| ## 8923 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина, 4 магазин (тепло)(ку) | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 36,078 |
| ## 8924 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 магазин (тепло)(ку) | ## ООО "Сфера" |  | ## 15,148 |
| ## 8925 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 8,988 |
| ## 8926 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 346,066 |
| ## 8927 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,д.4/кв.23/магазин"VIS-A-VIS" (тепло) | ## Чаплыгина Марина Михайловна |  | ## 5,786 |
| # 8928 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 5 |  |  | # 8 034,573 |
| ## 8929 | ## С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 479,187 |
| ## 8930 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 6 479,421 |
| ## 8931 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 046,529 |
| ## 8932 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Быковский Александр Викторович |  | ## 7,021 |
| ## 8933 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5парикмахерская (гвс) | ## Быковский Александр Викторович |  | ## 22,415 |
| # 8934 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 |  |  | # 573,306 |
| ## 8935 | ## С.Разина ул, 6, Ст,Разина,д.6 магазин промт. (тепло)(ку) | ## Морозова Кира Сергеевна |  | ## 7,084 |
| ## 8936 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 магазин непрод.товаров (тепло) | ## Ларин А.Н. |  | ## 5,199 |
| ## 8937 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 Парикм. (тепло) | ## Снежинка (ООО) |  | ## 46,030 |
| ## 8938 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение (тепло)(ку) | ## Прудников Алексей Сергеевич |  | ## 18,354 |
| ## 8939 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение Настащук (тепло) (ку) | ## ИП Настащук Юлия Юрьевна |  | ## 7,287 |
| ## 8940 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6,кв.20,21 промтов.магазин (тепло) | ## Сюрин Л.И. |  | ## 9,703 |
| ## 8941 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 449,841 |
| ## 8942 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 аптека (тепло) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 3,222 |
| ## 8943 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 магазин промтоваров (тепло) (ку) | ## Сергеев Вадим Евгеньевич |  | ## 9,450 |
| ## 8944 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 неж. пом. 71 (тепло) | ## Пантелеева Л.В. |  | ## 1,535 |
| ## 8945 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 неж. пом. 71 (тепло) | ## Прудников Алексей Сергеевич |  | ## 8,496 |
| ## 8946 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина.6 магазин "Лазанна" (тепло)(ку) | ## Шелешкова Татьяна Ивановна |  | ## 7,105 |
| # 8947 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 |  |  | # 7 193,450 |
| ## 8948 | ## С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 452,624 |
| ## 8949 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Камбаров Сергей Васильевич |  | ## 7,197 |
| ## 8950 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр (тепло)(ку) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 16,522 |
| ## 8951 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №1 (гвс) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 6,405 |
| ## 8952 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №2 (гвс) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 0,961 |
| ## 8953 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №3 (гвс) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 22,416 |
| ## 8954 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение 145 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 7,247 |
| ## 8955 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | ## Климова Елена Константиновна |  | ## 7,034 |
| ## 8956 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5 650,587 |
| ## 8957 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 022,457 |
| # 8958 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 49 |  |  | # 501,876 |
| ## 8959 | ## Тульская ул, 49, Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 326,360 |
| ## 8960 | ## Тульская ул, 49, Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 175,516 |
| # 8961 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 |  |  | # 3 482,462 |
| ## 8962 | ## Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 860,516 |
| ## 8963 | ## Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 453,940 |
| ## 8964 | ## Тульская ул, 56, Тульская ул, 56, Тульская ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 132,754 |
| ## 8965 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (гвс) | ## Соснова Ольга Валерьевна |  | ## 1,060 |
| ## 8966 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (тепло) (ку) | ## Соснова Ольга Валерьевна |  | ## 6,886 |
| ## 8967 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (гвс) Кузнецов А. Ю. | ## Кузнецов Антон Юрьевич ИП |  | ## 11,962 |
| ## 8968 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (тепло)(ку) Кузнецов А.Ю. | ## Кузнецов Антон Юрьевич ИП |  | ## 6,842 |
| ## 8969 | ## Тульская ул, 56, ул. Тульская 56, пом. 72 тепло(ку) Кехян М.А. | ## Кехян Мгер Абраамович |  | ## 8,502 |
| # 8970 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 |  |  | # 586,673 |
| ## 8971 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 маг."Графская кухня" (тепло) (ку) | ## Евстафьева Марина Николаевна |  | ## 7,048 |
| ## 8972 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 маг.Зинченко (тепло)(ку) | ## Зинченко Виктор Николаевич |  | ## 5,458 |
| ## 8973 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 магазин (тепло)(ку) | ## Демин Э.В. |  | ## 3,511 |
| ## 8974 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 неж.пом.7 Меланич Е.А. (тепло) (ку) | ## Меланич Евгений Александрович |  | ## 5,617 |
| ## 8975 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | ## Зименкова Светлана Анатольевна |  | ## 5,708 |
| ## 8976 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | ## Чалов Эдуард Вячеславович |  | ## 5,960 |
| ## 8977 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 509,724 |
| ## 8978 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение (тепло)(ку) | ## Семина Людмила Александровна |  | ## 5,617 |
| ## 8979 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение Семерухин Ю.А. (тепло)(ку) | ## Семерухин Юрий Андреевич |  | ## 6,963 |
| ## 8980 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин Левицкая (тепло) (ку) | ## Левицкая Е.Я. |  | ## 4,253 |
| ## 8981 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин помышл.товаров (ку) (тепло) | ## Комогоров Константин Вячеславович |  | ## 5,555 |
| ## 8982 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин радиодеталей (тепло)(ку) | ## Карпухин В.А. |  | ## 3,894 |
| ## 8983 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67, нежилое помещение (кв.287) (тепло)(ку) | ## Образцов Сергей Витальевич |  | ## 3,476 |
| ## 8984 | ## Тульская ул, 67, Тульская67 парикмахерс (тепло)(ку) | ## Магия (ООО) |  | ## 13,889 |
| # 8985 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 69 |  |  | # 7 406,930 |
| ## 8986 | ## Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 4 967,494 |
| ## 8987 | ## Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1 166,982 |
| ## 8988 | ## Тульская ул, 69, Тульская ул, 69, Тульская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1 272,454 |
| # 8989 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 19 |  |  | # 3 176,627 |
| ## 8990 | ## Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 409,451 |
| ## 8991 | ## Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 564,655 |
| ## 8992 | ## Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 202,521 |
| # 8993 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 |  |  | # 3 054,167 |
| ## 8994 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 211,901 |
| ## 8995 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 532,553 |
| ## 8996 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса д. 21 админ.помещ. (гвс) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 16,907 |
| ## 8997 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 231,739 |
| ## 8998 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 кв.61 (тепло) (ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 10,689 |
| ## 8999 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис гвс (гвс) | ## Саркисян Джульетта Алексановна |  | ## 13,133 |
| ## 9000 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис от. (тепло) (ку) | ## Саркисян Джульетта Алексановна |  | ## 5,040 |
| ## 9001 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 ГВС (ку) | ## Фирсанов Игорь Николаевич |  | ## 1,062 |
| ## 9002 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 Тепло (ку) | ## Фирсанов Игорь Николаевич |  | ## 10,129 |
| ## 9003 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.76 (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 10,640 |
| ## 9004 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.77 (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5,152 |
| ## 9005 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.78 (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5,222 |
| # 9006 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 23 |  |  | # 3 814,967 |
| ## 9007 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 507,840 |
| ## 9008 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 500,962 |
| ## 9009 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 288,089 |
| ## 9010 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 292,658 |
| ## 9011 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 74,654 |
| ## 9012 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение складское (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 16,996 |
| ## 9013 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 114,249 |
| ## 9014 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 19,519 |
| # 9015 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 25 |  |  | # 534,539 |
| ## 9016 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Увеличение нагрева(теплые полы) (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 4,623 |
| ## 9017 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф Энгельса 25 администр.здание (гвс) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 75,806 |
| ## 9018 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса ул. 25 потери до т/сч. | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 0,107 |
| ## 9019 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 2,813 |
| ## 9020 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 0,325 |
| ## 9021 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери ГВС (гвс) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 1,280 |
| ## 9022 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери гвс Мин (гвс) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 0,131 |
| ## 9023 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,адм.здание (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 347,145 |
| ## 9024 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,КПП (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 6,958 |
| ## 9025 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 29,208 |
| ## 9026 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) потери до т/сч | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 0,101 |
| ## 9027 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (тепло) | ## ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | ## 12,081 |
| ## 9028 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение (тепло) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 43,494 |
| ## 9029 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение. Мин (гвс) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 10,467 |
| # 9030 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 27 |  |  | # 2 536,740 |
| ## 9031 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1 858,094 |
| ## 9032 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 78,312 |
| ## 9033 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 469,872 |
| ## 9034 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 130,462 |
| # 9035 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 |  |  | # 411,040 |
| ## 9036 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса ул, 38, опс № 23 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 13,044 |
| ## 9037 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38 нежилое пом пом.50 (ку) | ## Глеклер Андрей Владимирович |  | ## 3,174 |
| ## 9038 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38,кв.34 нежилое пом пом.68 (ку) | ## Зудин Константин Сергеевич |  | ## 5,699 |
| ## 9039 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38 помещ.69 нежилое пом.69 (тепло) (ку) | ## Овсепян Р.Г. |  | ## 5,263 |
| ## 9040 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 345,936 |
| ## 9041 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д,38 "Метизы" (тепло) (ку) | ## Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) |  | ## 7,120 |
| ## 9042 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 магазин хоз.товары (тепло) (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 11,378 |
| ## 9043 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 неж.помещение 8 (тепло) (ку) | ## Гореликова Надежда Николаевна |  | ## 5,041 |
| ## 9044 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 промт.магазин Силаева (тепло) (ку) | ## Силаева Валентина Степановна |  | ## 5,345 |
| ## 9045 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,кв.1 маг.строит.мат. Захарова (тепло) (ку) | ## Захарова Ю.В. |  | ## 5,466 |
| ## 9046 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,магазин кондитерский (тепло) (ку) | ## Меломуд А.В. |  | ## 3,574 |
| # 9047 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 40 |  |  | # 464,264 |
| ## 9048 | ## Ф.Энгельса ул, 40, Ф.Энгельса,40(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 464,264 |
| # 9049 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 64 |  |  | # 5 336,482 |
| ## 9050 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 3 921,869 |
| ## 9051 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 747,180 |
| ## 9052 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 650,976 |
| ## 9053 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,64 магазин пром.товаров (от) к | ## Белоусова Марина Георгиевна |  | ## 8,575 |
| ## 9054 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,д.64 магазин Леонова (тепло) | ## Леонова О.В. |  | ## 7,882 |
| # 9055 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 |  |  | # 645,158 |
| ## 9056 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул, 66 приемный пункт химчистки (ку) | ## ЗАО"Химчистка" |  | ## 6,039 |
| ## 9057 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул. 66, пом.97 а (неж. пом.) (тепло) (ку) | ## Иванов Александр Александрович |  | ## 6,562 |
| ## 9058 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 1974 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 609,826 |
| ## 9059 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 магазин (тепло) (КУ) | ## Пыкина М.В. |  | ## 6,039 |
| ## 9060 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 приемный пункт (тепло) (ку) | ## ЛЕНДРИ ООО |  | ## 8,787 |
| ## 9061 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,д.66 пом. 97 (нежил.пом.)(тепло) (ку) | ## Ефремов Александр Евгеньевич |  | ## 7,905 |
| # 9062 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 68 |  |  | # 701,864 |
| ## 9063 | ## Ф.Энгельса ул, 68, Ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 701,864 |
| 9064 | Кот. Подвойского, 7 |  |  | 649,915 |
| # 9065 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 20 |  |  | # 57,855 |
| ## 9066 | ## Красная Гора ул, 20, Красная Гора,20 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,855 |
| # 9067 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 25 |  |  | # 297,675 |
| ## 9068 | ## Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,742 |
| ## 9069 | ## Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 296,933 |
| # 9070 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 29а |  |  | # 294,385 |
| ## 9071 | ## Красная Гора ул, 29а, Красная Гора,29а ж.д. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 294,385 |
| 9072 | Кот. Поле Свободы, д.131А |  |  | 21 382,123 |
| # 9073 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 7 |  |  | # 127,074 |
| ## 9074 | ## Воронина ул, 7, Воронина,7-музыкальная школа (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги |  | ## 127,074 |
| # 9075 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 33 |  |  | # 96,957 |
| ## 9076 | ## Телевизионная ул, 33, Телевизионная,33-ж.д.1953г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 96,957 |
| # 9077 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 37 |  |  | # 129,584 |
| ## 9078 | ## Телевизионная ул, 37, Телевизионная,37-ж.д.1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,584 |
| # 9079 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 39 |  |  | # 117,803 |
| ## 9080 | ## Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,889 |
| ## 9081 | ## Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 116,914 |
| # 9082 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 41 |  |  | # 134,729 |
| ## 9083 | ## Телевизионная ул, 41, Телевизионная,41-ж.д.1949г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 134,729 |
| # 9084 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 43 |  |  | # 1 508,768 |
| ## 9085 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 24,815 |
| ## 9086 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 356,280 |
| ## 9087 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 127,673 |
| # 9088 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 45 |  |  | # 102,382 |
| ## 9089 | ## Телевизионная ул, 45, Телевизионная,45-ж.д.1948г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 102,382 |
| # 9090 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 47 |  |  | # 1 391,213 |
| ## 9091 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 34,411 |
| ## 9092 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 235,947 |
| ## 9093 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 120,855 |
| # 9094 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 49 |  |  | # 95,888 |
| ## 9095 | ## Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,446 |
| ## 9096 | ## Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-каб.врач.приема (тепло) | ## Колосков И.О. |  | ## 6,442 |
| # 9097 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 51 |  |  | # 98,749 |
| ## 9098 | ## Телевизионная ул, 51, Телевизионная,51-ж.д.1949г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,749 |
| # 9099 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 53 |  |  | # 102,739 |
| ## 9100 | ## Телевизионная ул, 53, Телевизионная,53-Ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,739 |
| # 9101 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 55 |  |  | # 55,573 |
| ## 9102 | ## Телевизионная ул, 55, Телевизионная,55-ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,573 |
| # 9103 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 116 |  |  | # 454,655 |
| ## 9104 | ## Баррикад ул, 116, Баррикад,116 ГУ Калуж.обл.ЦГМС (тепло) | ## Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) |  | ## 39,102 |
| ## 9105 | ## Баррикад ул, 116, Баррикад,116-административное здание (тепло) | ## служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области |  | ## 350,941 |
| ## 9106 | ## Баррикад ул, 116, Баррикад,116-гараж (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 64,612 |
| # 9107 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 105 |  |  | # 58,331 |
| ## 9108 | ## Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105 потери до т/сч. (тепло) | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | ## 0,547 |
| ## 9109 | ## Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-Город (тепло)(ку)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 7,284 |
| ## 9110 | ## Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-служба спасения (тепло) | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | ## 50,500 |
| # 9111 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 2, Корпус 75 |  |  | # 272,433 |
| ## 9112 | ## К.Либкнехта ул, 2/75, К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 272,433 |
| # 9113 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 104 |  |  | # 169,341 |
| ## 9114 | ## Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 165,890 |
| ## 9115 | ## Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) потери в т/сети до теплосчетчика | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 3,451 |
| # 9116 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 120 |  |  | # 4 769,604 |
| ## 9117 | ## Московская ул, 120, Московская ул, 120, Московская ул, 120 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 257,276 |
| ## 9118 | ## Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 782,590 |
| ## 9119 | ## Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 709,240 |
| ## 9120 | ## Московская ул, 120, Московская,120-помещение лифтерной (гвс) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 16,369 |
| ## 9121 | ## Московская ул, 120, Московская,120-помещение лифтерной (тепло)(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 4,129 |
| # 9122 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 126 |  |  | # 256,998 |
| ## 9123 | ## Московская ул, 126, Московская,126- ж.д.1964г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 242,256 |
| ## 9124 | ## Московская ул, 126, Московская,126, кв. 34 (тепло)(ку) | ## Соснов Сергей Викторович |  | ## 14,742 |
| # 9125 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 128 |  |  | # 255,073 |
| ## 9126 | ## Московская ул, 128, Московская,128- ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 255,073 |
| # 9127 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 130 |  |  | # 249,900 |
| ## 9128 | ## Московская ул, 130, Московская,130-ж.дом,1960г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 249,900 |
| # 9129 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 |  |  | # 1 143,741 |
| ## 9130 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская 176/4 - ж.д.от (ку) кв. с 1 по 94 | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 563,150 |
| ## 9131 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4 -ж.д.1977г.от (ку) кв с 95 по 176 | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 496,634 |
| ## 9132 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4- магазин (тепло)(ку) | ## АбдуллаеваТатьяна Станиславовна ИП |  | ## 6,466 |
| ## 9133 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4- магазин (тепло)(ку) | ## Гафур С. |  | ## 1,251 |
| ## 9134 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 -неж.пом. (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 54,158 |
| ## 9135 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 адм.здание (тепло)(ку) | ## АНКЕР ООО |  | ## 22,082 |
| # 9136 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 82 |  |  | # 402,831 |
| ## 9137 | ## Московская ул, 82, Московская,82-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 402,831 |
| # 9138 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 84 |  |  | # 4 702,337 |
| ## 9139 | ## Московская ул, 84, Московская ул, 84, Московская ул, 84 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 200,438 |
| ## 9140 | ## Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 712,119 |
| ## 9141 | ## Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 661,293 |
| ## 9142 | ## Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис гвс (гвс) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 41,434 |
| ## 9143 | ## Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис от. (тепло)(КУ) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 87,053 |
| # 9144 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 127 |  |  | # 23,339 |
| ## 9145 | ## Поле Свободы ул, 127 "Приход Св.Г.598Т", П.Свободы,127-прих.Св.Г. (тепло) | ## Приход Святого Георгия Великомученика Римско-католической Церкви |  | ## 23,339 |
| # 9146 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24 |  |  | # 99,071 |
| ## 9147 | ## Поле Свободы ул, 24, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,071 |
| # 9148 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24а |  |  | # 94,626 |
| ## 9149 | ## Поле Свободы ул, 24/а, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 94,626 |
| # 9150 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 26 |  |  | # 134,190 |
| ## 9151 | ## Поле Свободы ул, 26, П.Свободы,26-ж.дом,1953г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 134,190 |
| # 9152 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28 |  |  | # 130,032 |
| ## 9153 | ## Поле Свободы ул, 28, П.Свободы,28-ж.дом,1954г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 130,032 |
| # 9154 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28а |  |  | # 115,693 |
| ## 9155 | ## Поле Свободы ул, 28а "ГБПОУ КО "КИПК"", П.Свободы,28а индуст.-пед.колледж (тепло) | ## ГБПОУ КО " КИПК" |  | ## 115,693 |
| # 9156 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 30 |  |  | # 136,969 |
| ## 9157 | ## Поле Свободы ул, 30, П.Свободы,30-ж.дом,1949г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,969 |
| # 9158 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 32 |  |  | # 96,586 |
| ## 9159 | ## Поле Свободы ул, 32, П.Свободы,32-ж.дом,1948г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 96,586 |
| # 9160 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 34 |  |  | # 83,489 |
| ## 9161 | ## Поле Свободы ул, 34, П.Свободы,34-ж.дом 1948г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 83,489 |
| # 9162 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 36 |  |  | # 89,327 |
| ## 9163 | ## Поле Свободы ул, 36, П.Свободы,36-ж.дом 1949г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 89,327 |
| # 9164 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 38 |  |  | # 103,817 |
| ## 9165 | ## Поле Свободы ул, 38, П.Свободы,38-ж.дом,1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,817 |
| # 9166 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40 |  |  | # 151,108 |
| ## 9167 | ## Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40 гаражи (тепло) | ## РТРС |  | ## 13,063 |
| ## 9168 | ## Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-гараж ОРТПЦ (тепло) | ## РТРС |  | ## 12,427 |
| ## 9169 | ## Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-перед.центр (тепло) | ## РТРС |  | ## 125,618 |
| # 9170 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40а |  |  | # 237,043 |
| ## 9171 | ## Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а-гараж ГТРК"Калуга" (тепло) | ## ВГТРК/ГТРК"Калуга" |  | ## 10,142 |
| ## 9172 | ## Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/гараж/ (тепло) | ## ВГТРК/ГТРК"Калуга" |  | ## 21,614 |
| ## 9173 | ## Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/основное здание/ (тепло) | ## ВГТРК/ГТРК"Калуга" |  | ## 205,287 |
| # 9174 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 77 |  |  | # 466,424 |
| ## 9175 | ## Поле Свободы ул, 77, П.Свободы,77-ж.дом,1974г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 466,424 |
| # 9176 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 79 |  |  | # 401,638 |
| ## 9177 | ## Поле Свободы ул, 79, П.Свободы,79 ж.дом 1973г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 401,638 |
| # 9178 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 81 |  |  | # 486,462 |
| ## 9179 | ## Поле Свободы ул, 81, П.Свободы,81-ж.дом,1971г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 486,462 |
| # 9180 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 83 |  |  | # 464,988 |
| ## 9181 | ## Поле Свободы ул, 83, П.Свободы,83-ж.д.1984г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 464,988 |
| # 9182 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1 |  |  | # 5,414 |
| ## 9183 | ## Труда ул, 1, Труда,1 (тепло) |  |  | ## 5,414 |
| # 9184 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1а |  |  | # 241,486 |
| ## 9185 | ## Труда ул, 1а, Труда,1а-Водоканал (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 61,068 |
| ## 9186 | ## Труда ул, 1а, Труда,1а-Калугаблагоустр. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 92,697 |
| ## 9187 | ## Труда ул, 1а, Труда,1а-Храм Петра и Павла (тепло) | ## Храм Петра и Павла |  | ## 87,721 |
| # 9188 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 |  |  | # 235,104 |
| ## 9189 | ## Труда ул, 3, Труда,3-ж.д.1959г. (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 208,467 |
| ## 9190 | ## Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Кириенко (тепло) (ку) | ## Кириенко Л.М |  | ## 6,034 |
| ## 9191 | ## Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Марина (тепло) | ## Марина Надежда Алексеевна |  | ## 16,881 |
| ## 9192 | ## Труда ул, 3, Труда,3-пром.маг. (тепло) | ## Мишутина Наталья Геннадиевна |  | ## 3,722 |
| # 9193 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3а |  |  | # 66,710 |
| ## 9194 | ## Труда ул, 3а, Труда,3а-ж.д.1951г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 66,710 |
| # 9195 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 1 |  |  | # 130,605 |
| ## 9196 | ## Труда ул, 5а/1, Труда,5а,к1-ж/д 1956г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 130,605 |
| # 9197 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 2 |  |  | # 173,810 |
| ## 9198 | ## Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 19,971 |
| ## 9199 | ## Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2-ж/д 1957г.ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 153,839 |
| # 9200 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5б |  |  | # 174,790 |
| ## 9201 | ## Труда ул, 5б, Труда,5б-ж.д.1958г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 174,790 |
| # 9202 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 7 |  |  | # 58,855 |
| ## 9203 | ## Труда ул, 7, Труда,7 кв.1 -Киреев А.В. (тепло) | ## Киреев А.В |  | ## 30,204 |
| ## 9204 | ## Труда ул, 7, Труда,7 нежилое пом. №1 (тепло) | ## Упилков Сергей Борисович ИП |  | ## 13,351 |
| ## 9205 | ## Труда ул, 7, Труда,7 нежилое помещение (тепло) | ## Упилков Сергей Борисович ИП |  | ## 15,300 |
| # 9206 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 9а |  |  | # 130,586 |
| ## 9207 | ## Труда ул, 9а, Труда,9а-детское питание (тепло) | ## Киселев Н.В. |  | ## 8,562 |
| ## 9208 | ## Труда ул, 9а, Труда,9а-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 122,024 |
| # 9209 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4 |  |  | # 50,967 |
| ## 9210 | ## Труда пер, 4/2, пер.Труда,4/2 -ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 50,967 |
| # 9211 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 3 |  |  | # 51,415 |
| ## 9212 | ## Труда пер, 4/3, пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,415 |
| # 9213 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 4 |  |  | # 50,876 |
| ## 9214 | ## Труда пер, 4/4, пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,876 |
| 9215 | Кот. Правобережье пр.1-й Академический, д.29 |  |  | 269 932,222 |
| # 9216 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 10 |  |  | # 1 815,028 |
| ## 9217 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10 . (бойлер) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 1 280,313 |
| ## 9218 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10. (бойлер) потери в сети на гвс | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 30,597 |
| ## 9219 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 448,596 |
| ## 9220 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) потери в сети до т/счетчика | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 55,522 |
| # 9221 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 12 |  |  | # 652,025 |
| ## 9222 | ## 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет. сад на 220 мест структ.подр. "Мозайка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 392,811 |
| ## 9223 | ## 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет.сад на 220 мест с бассейном структ.подр. "Мозайка" (бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 259,214 |
| # 9224 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 15 |  |  | # 2 909,459 |
| ## 9225 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (бойлер) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 264,224 |
| ## 9226 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 463,967 |
| ## 9227 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 1 264,024 |
| ## 9228 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 819,818 |
| ## 9229 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 26,648 |
| ## 9230 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 1 (тепло) (ку) |  |  | ## 7,873 |
| ## 9231 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 2 (тепло) (ку) |  |  | ## 7,424 |
| ## 9232 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 3 (тепло) (ку) | ## Урбан Елена Михайловна |  | ## 7,420 |
| ## 9233 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 4(тепло) (ку) | ## Алиева Сабина Абдулхаликовна |  | ## 7,428 |
| ## 9234 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | ## Арисов Владимир Сергеевич |  | ## 8,905 |
| ## 9235 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилые помещения (тепло) (ку)*** | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 31,728 |
| # 9236 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 17 |  |  | # 1 490,275 |
| ## 9237 | ## 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 331,957 |
| ## 9238 | ## 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 116,694 |
| ## 9239 | ## 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 41,624 |
| # 9240 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 |  |  | # 889,120 |
| ## 9241 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20 бойлер (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 20,892 |
| ## 9242 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 9-10 этаж. ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 106,853 |
| ## 9243 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 9-10 этаж. ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 426,000 |
| ## 9244 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 10 (тепло)(ку) |  |  | ## 3,953 |
| ## 9245 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 10 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 3,916 |
| ## 9246 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 10 ( бойлер) |  |  | ## 1,678 |
| ## 9247 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 10 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 0,576 |
| ## 9248 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 11 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,869 |
| ## 9249 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 11 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9250 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 14 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,876 |
| ## 9251 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 14 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,245 |
| ## 9252 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 15 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,880 |
| ## 9253 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 15 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9254 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 18 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,901 |
| ## 9255 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 18 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9256 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 2 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9257 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 22 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,905 |
| ## 9258 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 22 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9259 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 23 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,896 |
| ## 9260 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 23 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9261 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 24 (тепло)(ку) |  |  | ## 4,557 |
| ## 9262 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 24 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 4,513 |
| ## 9263 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 24 ( бойлер) |  |  | ## 1,678 |
| ## 9264 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 24 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 0,576 |
| ## 9265 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 26 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,901 |
| ## 9266 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 26 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9267 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 28 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 9,082 |
| ## 9268 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 28 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9269 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 3 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,865 |
| ## 9270 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 3 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,241 |
| ## 9271 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 30 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,912 |
| ## 9272 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 30 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9273 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 31 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,920 |
| ## 9274 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 31 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9275 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 34 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,901 |
| ## 9276 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 34 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9277 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 35 (тепло)(ку) |  |  | ## 0,709 |
| ## 9278 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 35 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 5,082 |
| ## 9279 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 35 ( бойлер) |  |  | ## 0,197 |
| ## 9280 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 35 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 1,673 |
| ## 9281 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 36 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 9,104 |
| ## 9282 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 36 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9283 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 38 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,891 |
| ## 9284 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 38 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9285 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 39 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 7,901 |
| ## 9286 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 39 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9287 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 4 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 9,070 |
| ## 9288 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 4 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9289 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 40 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 9,104 |
| ## 9290 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 40 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9291 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 58 (тепло)(ку) |  |  | ## 11,463 |
| ## 9292 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 58 ( бойлер) |  |  | ## 1,929 |
| ## 9293 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 6 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,879 |
| ## 9294 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 6 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9295 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 62 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 8,593 |
| ## 9296 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 62 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9297 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 64 (тепло)(ку) |  |  | ## 11,539 |
| ## 9298 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 64 ( бойлер) |  |  | ## 2,242 |
| ## 9299 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 65 (тепло)(ку) |  |  | ## 4,302 |
| ## 9300 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 65 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 4,260 |
| ## 9301 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 65 ( бойлер) |  |  | ## 1,678 |
| ## 9302 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 65 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 0,576 |
| ## 9303 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 67 (тепло)(ку) |  |  | ## 11,582 |
| ## 9304 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 67 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9305 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 68 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 8,553 |
| ## 9306 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 68 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9307 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 7 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,869 |
| ## 9308 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 7 ( бойлер) |  |  | ## 2,254 |
| ## 9309 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 70 (тепло)(ку) |  |  | ## 11,539 |
| ## 9310 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 70 ( бойлер) |  |  | ## 2,250 |
| ## 9311 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 8 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 9,081 |
| ## 9312 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 8 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 2,254 |
| ## 9313 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира.2 (тепло)(ку) |  |  | ## 7,880 |
| # 9314 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 21 |  |  | # 1 382,577 |
| ## 9315 | ## 65 лет Победы ул, 21, 65 лет Победы ул, 21 ж/д ( бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 359,185 |
| ## 9316 | ## 65 лет Победы ул, 21, 65 лет Победы ул, 21 ж/д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 982,402 |
| ## 9317 | ## 65 лет Победы ул, 21, 65 лет Победы ул, 21 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 40,990 |
| # 9318 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 23 |  |  | # 441,624 |
| ## 9319 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул, 23 бойлер | ## ПИК-Регион АО |  | ## 39,096 |
| ## 9320 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул, 23 тепло | ## ПИК-Регион АО |  | ## 18,127 |
| ## 9321 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул, 23 тепло | ## Эфес Строительная компания |  | ## 384,401 |
| # 9322 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 25 |  |  | # 1 037,353 |
| ## 9323 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д. квартира 8 гвс (бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,576 |
| ## 9324 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д. квартира 8 от. (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,421 |
| ## 9325 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.гвс (бойлер)(ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 262,864 |
| ## 9326 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.гвс (КРнаСОИ) |  |  | ## 17,770 |
| ## 9327 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 22,685 |
| ## 9328 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 730,037 |
| # 9329 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27 |  |  | # 1 483,178 |
| ## 9330 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 171,023 |
| ## 9331 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,275 |
| ## 9332 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 39,036 |
| ## 9333 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 13,916 |
| ## 9334 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (тепло) (ку) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 794,815 |
| ## 9335 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,400 |
| ## 9336 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ № 257 (бойлер) 189,1 кв.м | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 25,246 |
| ## 9337 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ № 257 (бойлер) 189,1 кв.м | ## Филиппова Татьяна Владимировна |  | ## 1,800 |
| ## 9338 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ № 257 (ку) (тепло) 189, 1 кв. м | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 22,154 |
| ## 9339 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ № 257 (ку) (тепло) 189, 1 кв. м | ## Филиппова Татьяна Владимировна |  | ## 4,198 |
| ## 9340 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ. подъезд 3,4 (бойлер) 206.1 кв.м | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 32,595 |
| ## 9341 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ. подъезд 3,4 (ку) (тепло) 206,1 кв.м | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 28,720 |
| # 9342 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус 1 |  |  | # 1 538,989 |
| ## 9343 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 182,114 |
| ## 9344 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,816 |
| ## 9345 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер | ## УК ПАРТНЕР ООО |  | ## 78,889 |
| ## 9346 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 33,718 |
| ## 9347 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,479 |
| ## 9348 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## УК ПАРТНЕР ООО |  | ## 10,437 |
| ## 9349 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (тепло) (ку) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 682,121 |
| ## 9350 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,941 |
| ## 9351 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (тепло) (ку) | ## УК ПАРТНЕР ООО |  | ## 371,275 |
| ## 9352 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 3,4 (бойлер) Никсаев | ## Князьков Павел Олегович |  | ## 17,298 |
| ## 9353 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 3,4 (бойлер) Никсаев | ## Никсаев Олег Игоревич |  | ## 6,963 |
| ## 9354 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 1,2 (бойлер) 189,1 кв.м | ## Рухленко Павел Иванович |  | ## 1,017 |
| ## 9355 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 1,2 (ку) (тепло) 189,1 кв.м | ## Рухленко Павел Иванович |  | ## 34,079 |
| ## 9356 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 3,4 (ку) (тепло) Никсаев | ## Князьков Павел Олегович |  | ## 24,746 |
| ## 9357 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 3,4 (ку) (тепло) Никсаев | ## Никсаев Олег Игоревич |  | ## 12,096 |
| # 9358 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус а |  |  | # 405,010 |
| ## 9359 | ## 65 лет Победы ул, 27 А, 65 лет Победы, 27 А (тепло) | ## ЛЕНТА ООО |  | ## 400,598 |
| ## 9360 | ## 65 лет Победы ул, 27 А, 65 лет Победы, 27 А (тепло) тепловые потери до т/сч | ## ЛЕНТА ООО |  | ## 4,412 |
| # 9361 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 |  |  | # 4 695,522 |
| ## 9362 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 259 (бойлер) | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 0,768 |
| ## 9363 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 259 (тепло) (ку) | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 4,406 |
| ## 9364 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 260 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 0,768 |
| ## 9365 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 260 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 4,399 |
| ## 9366 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 262 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 0,768 |
| ## 9367 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 262 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 4,399 |
| ## 9368 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 265 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 0,768 |
| ## 9369 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 265 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 4,396 |
| ## 9370 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 268 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 0,768 |
| ## 9371 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 268 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 4,399 |
| ## 9372 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 271 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 0,768 |
| ## 9373 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 271 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 4,400 |
| ## 9374 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 60 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,521 |
| ## 9375 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв. 60 (бойлер) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9376 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А ) (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 58,926 |
| ## 9377 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) (бойлер) кв.1-204 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 508,151 |
| ## 9378 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) (тепло) кв. 1-204 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 963,963 |
| ## 9379 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) /бывш.кв 56/магазин(бойлер) Хачатрян Г. Р. | ## Хачатрян Гагик Ригаевич |  | ## 2,824 |
| ## 9380 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) /бывш.кв 56/магазин(ку)(тепло) Хачатрян Г.Р. | ## Хачатрян Гагик Ригаевич |  | ## 12,992 |
| ## 9381 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б ) (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 61,579 |
| ## 9382 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) (бойлер) кв. 205-369 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 392,418 |
| ## 9383 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) (тепло) кв. 205-369 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 555,682 |
| ## 9384 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) помещение 328 (бойлер) Панюкова И.Н. | ## Панюкова Ирина Николаевна |  | ## 1,208 |
| ## 9385 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) помещение 328 (ку)(тепло) Панюкова И.Н. | ## Панюкова Ирина Николаевна |  | ## 12,689 |
| ## 9386 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (21 Б) неж.помещ. (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 20,983 |
| ## 9387 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (21 Б) неж.помещ. (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 10,255 |
| ## 9388 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21 Б) неж.помещ. Аптека Фокин Н.Н.(бойлер) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 0,484 |
| ## 9389 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21 Б) неж.помещ. Магазин Жора Обжора Фокин Н.Н.(бойлер) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 0,258 |
| ## 9390 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21 Б) неж.помещ. Фокин Н.Н.(тепло)(ку) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 10,258 |
| ## 9391 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ. (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 20,064 |
| ## 9392 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ. (ку) тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 12,786 |
| ## 9393 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ.370 Магазин Варница Фокин Н.Н.(тепло)(ку) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 13,150 |
| ## 9394 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ.370 Магазин Варница Фокин Н.Н.(бойлер) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 1,556 |
| # 9395 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31 |  |  | # 1 492,324 |
| ## 9396 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы 31 стр.23 (бойлер) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 155,893 |
| ## 9397 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы 31 стр.23 (бойлер) | ## УК ПАРТНЕР ООО |  | ## 135,223 |
| ## 9398 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы ул, 31 (КР на СОИ) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 16,165 |
| ## 9399 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы ул, 31 (КР на СОИ) | ## УК ПАРТНЕР ООО |  | ## 19,601 |
| ## 9400 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,31 ж.д. (стр.23) (тепло) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 716,671 |
| ## 9401 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,31 ж.д. (стр.23) (тепло) | ## УК ПАРТНЕР ООО |  | ## 421,293 |
| ## 9402 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,31 неж.помещ. Денисов И.В.(ку) (бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 0,151 |
| ## 9403 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,31 неж.помещ. Денисов И.В.(ку) (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 12,197 |
| ## 9404 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,д.31 потери до теплосчетчика от | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 15,130 |
| # 9405 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 |  |  | # 1 990,634 |
| ## 9406 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 (стр.24) (бойлер) ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 345,153 |
| ## 9407 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 ж.д. (стр.24) (КР на СОИ) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 45,326 |
| ## 9408 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 ж.д. (стр.24) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 557,097 |
| ## 9409 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 116 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,576 |
| ## 9410 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 116 (бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,192 |
| ## 9411 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 116 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,096 |
| ## 9412 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 66 (тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,096 |
| ## 9413 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 70 (бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9414 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 70 (тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 5,284 |
| ## 9415 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 168 неж.помещ. (бойлер) | ## Сидоренко Надежда Евгеньевна |  | ## 0,060 |
| ## 9416 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 168 неж.помещ. (ку) (тепло) | ## Сидоренко Надежда Евгеньевна |  | ## 10,914 |
| ## 9417 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 нежилое пом.1 (бойлер) | ## Горелова Вероника Алексеевна |  | ## 0,780 |
| ## 9418 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 нежилое пом.1 (ку) (тепло) | ## Горелова Вероника Алексеевна |  | ## 6,147 |
| ## 9419 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 нежилое пом.67 (ку) (тепло) | ## Оленник Галина Григорьевна |  | ## 12,145 |
| # 9420 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 |  |  | # 2 364,118 |
| ## 9421 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы д.33 (корп.22) (бойлер) (ку) | ## 33 ТСЖ |  | ## 486,301 |
| ## 9422 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы д.33 (корп.22) (бойлер) (ку) КРнаСОИ | ## 33 ТСЖ |  | ## 76,719 |
| ## 9423 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы д.33 (корп.22) (тепло) | ## 33 ТСЖ |  | ## 1 763,366 |
| ## 9424 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(бойлер) | ## Маложина О.В. |  | ## 0,470 |
| ## 9425 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(ку)(тепло) | ## Маложина О.В. |  | ## 4,604 |
| ## 9426 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 (22) неж.помещ (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 17,712 |
| ## 9427 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 (22) неж.помещ (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 5,974 |
| ## 9428 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение б/н (ку) (тепло) | ## 33 ТСЖ |  | ## 2,593 |
| ## 9429 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение № 256 (бойлер) | ## Курушина И.В. |  | ## 2,818 |
| ## 9430 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение № 256 (ку) (тепло) | ## Курушина И.В. |  | ## 3,426 |
| ## 9431 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение б/н (бойлер) | ## 33 ТСЖ |  | ## 0,135 |
| # 9432 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 |  |  | # 1 108,615 |
| ## 9433 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) ж.д. (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 41,440 |
| ## 9434 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 S 88,4 (ку) (тепло) | ## ИП Терникова Елена Викторовна |  | ## 9,531 |
| ## 9435 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 неж.пом.88,4 (бойлер) | ## ИП Терникова Елена Викторовна |  | ## 0,488 |
| ## 9436 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 неж.помещ. № 129 S 117,7 (ку) (бойлер) | ## Смирнов Олег Викторович |  | ## 1,830 |
| ## 9437 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 неж.помещ. № 129 S 117,7 (ку) (тепло) | ## Смирнов Олег Викторович |  | ## 12,688 |
| ## 9438 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) неж.помещ. S 189,1 (ку) (тепло) | ## Ефремова Евгения Дмитриевна |  | ## 20,392 |
| ## 9439 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) неж.помещ. S 206,1 (бойлер) | ## Захарова Элеонора Григорьевна |  | ## 26,407 |
| ## 9440 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) неж.помещ. S 206,1 (ку) (тепло) | ## Захарова Элеонора Григорьевна |  | ## 22,228 |
| ## 9441 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) ж.д. (бойлер) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 259,772 |
| ## 9442 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 713,839 |
| # 9443 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 4 |  |  | # 1 617,934 |
| ## 9444 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (бойлер ) | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 428,164 |
| ## 9445 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (бойлер ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 318,787 |
| ## 9446 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (бойлер) потери в сети*** | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 35,698 |
| ## 9447 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (тепло) ж.д. | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 292,781 |
| ## 9448 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (тепло) ж.д. | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 446,953 |
| ## 9449 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (тепло) потери в сети*** | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 39,852 |
| ## 9450 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 неж.пом. 4 (бойлер ) | ## Костерев Руслан Владимирович |  | ## 1,732 |
| ## 9451 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 неж.пом. 4 (тепло ) | ## Костерев Руслан Владимирович |  | ## 2,344 |
| ## 9452 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 32,150 |
| ## 9453 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №1 ( бойлер ) |  |  | ## 0,982 |
| ## 9454 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №1 ( бойлер ) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 0,540 |
| ## 9455 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №1 (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 4,079 |
| ## 9456 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 нежилые помещения (тепло) (ку) | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 13,872 |
| # 9457 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 6 |  |  | # 2 661,395 |
| ## 9458 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (бойлер ) | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 1 389,357 |
| ## 9459 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (бойлер ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 492,721 |
| ## 9460 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (бойлер) потери в сети | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 3,494 |
| ## 9461 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (тепло ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 409,605 |
| ## 9462 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (тепло) потери в сети | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 5,179 |
| ## 9463 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 Лет Победы, д.6 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 19,808 |
| ## 9464 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 нежилые помещения (тепло) (ку) | ## ПИК-Запад ООО |  | ## 341,231 |
| # 9465 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 8 |  |  | # 646,867 |
| ## 9466 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 д/с теплые полы (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 9,317 |
| ## 9467 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 дет.сад. (бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 204,210 |
| ## 9468 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 дет.сад. (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 433,340 |
| # 9469 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 10 |  |  | # 316,162 |
| ## 9470 | ## Академическая ул, 10, Академическая ул, 10 неж. пом №2 СНП "Кнопочка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 217,200 |
| ## 9471 | ## Академическая ул, 10, Академическая ул, 10 нежилое пом.1 (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 78,985 |
| ## 9472 | ## Академическая ул, 10, Академическая ул, 10 нежилое пом.1 (тепло) | ## ООО "КалугаЭлитДевелопмент" |  | ## 19,977 |
| # 9473 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 15 |  |  | # 1 281,551 |
| ## 9474 | ## Академическая ул, 15, Академическая ул, 15 УК "Новый торг" "Многофункциональный центр " (Бойлер) | ## ООО "Управляющая компания Новый торг" |  | ## 243,756 |
| ## 9475 | ## Академическая ул, 15, Академическая ул, 15 УК "Новый торг" "Многофункциональный центр " (Тепло) | ## ООО "Управляющая компания Новый торг" |  | ## 1 037,795 |
| # 9476 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 3 |  |  | # 195,904 |
| ## 9477 | ## Академическая ул, 3, Барак (тепло) |  |  | ## 73,498 |
| ## 9478 | ## Академическая ул, 3, Бокс рем.автомашин (тепло) |  |  | ## 51,092 |
| ## 9479 | ## Академическая ул, 3, Механ.мастерская (тепло) |  |  | ## 71,314 |
| # 9480 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 4 |  |  | # 335,792 |
| ## 9481 | ## Академическая ул, 4, Академический,д.4 И2/УКК/ (тепло) | ## Ермилов Вячеслав Владимирович |  | ## 335,792 |
| # 9482 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 6 |  |  | # 254,404 |
| ## 9483 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 31,333 |
| ## 9484 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 потери до сч.(тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 1,950 |
| ## 9485 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 "Галактика" 1-й этаж (тепло) | ## Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 100,382 |
| ## 9486 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 "Галактика" 2-й этаж (тепло) | ## Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 120,739 |
| # 9487 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 |  |  | # 514,535 |
| ## 9488 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 адм.помещение (тепло) | ## Экоаналитика Фирма ООО |  | ## 69,809 |
| ## 9489 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 адм.помещение (тепло), 202 | ## Растек ООО |  | ## 6,507 |
| ## 9490 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 админ.здание (тепло) | ## ФНИЦ " Кристаллография и фотоника" РАН ( л/с 20736Ч33630 в УФК по г.Москве) |  | ## 223,441 |
| ## 9491 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 здание (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | ## 90,860 |
| ## 9492 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 нежилое помещение на первом этаже (тепло), | ## Экоаналитика Фирма ООО |  | ## 57,443 |
| ## 9493 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 нежилые помещения на первом и вторых этажах (тепло) | ## Экоаналитика Фирма ООО |  | ## 42,559 |
| ## 9494 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8"Кипарис-Сервис" (тепло) | ## Кипарис-Сервис (ООО") |  | ## 23,916 |
| # 9495 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 11 |  |  | # 1 188,614 |
| ## 9496 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Мех.участок N1 (тепло) | ## Металком (ООО) |  | ## 48,637 |
| ## 9497 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Произв.корпус,2 блок "А" (тепло) | ## Металком (ООО) |  | ## 885,148 |
| ## 9498 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Санузел участка ЛОИ (тепло) | ## Металком (ООО) |  | ## 6,208 |
| ## 9499 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Служба технической эксплуатации (тепло) | ## Металком (ООО) |  | ## 22,759 |
| ## 9500 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Участок ЛОИ (тепло) | ## Металком (ООО) |  | ## 128,315 |
| ## 9501 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Участок подготовки лент (тепло) | ## Металком (ООО) |  | ## 97,547 |
| # 9502 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 25, Корпус 2 |  |  | # 284,416 |
| ## 9503 | ## Академический 1-й проезд, 25, стр.2, Академический 1-й проезд, 25, стр.2, Склад баллонов (тепло) | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 284,416 |
| # 9504 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 31 |  |  | # 559,476 |
| ## 9505 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-й Академический,31 пр. к. потери до сч.(тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 15,554 |
| ## 9506 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 пристройка (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 19,450 |
| ## 9507 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 произв.цех (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 203,727 |
| ## 9508 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 Производственное здание вспомогательного назначения (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 245,684 |
| ## 9509 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 Производственное здание вспомогательного назначения (тепло) потери в сети | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 9,301 |
| ## 9510 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 склад (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 24,788 |
| ## 9511 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 склад готовой продукции (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 40,972 |
| # 9512 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 8а |  |  | # 12,600 |
| ## 9513 | ## Академический 1-й проезд, 8а "ООО "Компания НЕОСТОУН"", Бетонорастворосмесительный узел | ## ООО "Компания Неостоун" |  | ## 12,600 |
| # 9514 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 15 |  |  | # 401,210 |
| ## 9515 | ## Академический 2-й проезд, 15, 2-й Академический пр.д.15 К.3В Формат (тепло) | ## Формат (ООО) |  | ## 401,210 |
| # 9516 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 |  |  | # 259,241 |
| ## 9517 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич. пр.17 Басов В.А. (тепло) | ## Басов Владимир Алексеевич |  | ## 20,793 |
| ## 9518 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич.пр.17 К3Г Металлсервис.. | ## Металлсервис (ООО") |  | ## 30,226 |
| ## 9519 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич.пр.17 К3Г Формат (тепло) | ## Формат (ООО) |  | ## 150,723 |
| ## 9520 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич.пр.17 Помещение на втором этаже корпуса 3 Г ООО Унилаб(тепло) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 57,499 |
| # 9521 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 19, Корпус 3Б |  |  | # 58,186 |
| ## 9522 | ## Академический 2-й проезд, 19/3Б "ООО "РосКрепеж" (тепло)", Научно-произв.корп.3Б (тепло.) | ## ООО "Точка Прочности" |  | ## 58,186 |
| # 9523 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 21 |  |  | # 539,936 |
| ## 9524 | ## Академический 2-й проезд, 21, 2-й Академ.пр.21,корп.3А,3Г (тепло) | ## Ермилов Вячеслав Владимирович |  | ## 539,936 |
| # 9525 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 25 |  |  | # 903,547 |
| ## 9526 | ## Академический 2-й проезд, 25, Академический 2-й проезд, 25 КВП (тепло) | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 882,551 |
| ## 9527 | ## Академический 2-й проезд, 25, Академический 2-й проезд, 25 КВП (тепло) потери в сети до т/сч | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 20,996 |
| # 9528 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 19 |  |  | # 1 686,117 |
| ## 9529 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 корпус утил.отх потери до сч.(тепло) | ## ООО "ШЕРДЕЛЬ Калуга" |  | ## 4,437 |
| ## 9530 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 Корпус утил.отходов (тепло) | ## ООО "ШЕРДЕЛЬ Калуга" |  | ## 442,288 |
| ## 9531 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 скл.ОКС потери до сч.(тепло) | ## ООО "ШЕРДЕЛЬ Калуга" |  | ## 18,070 |
| ## 9532 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 склад ОКС (тепло) | ## ООО "ШЕРДЕЛЬ Калуга" |  | ## 317,098 |
| ## 9533 | ## Академический 3-й проезд, 19, 3-й Академ. пр.19 стр.3, гараж (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 415,894 |
| ## 9534 | ## Академический 3-й проезд, 19, АБК гаража (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 455,022 |
| ## 9535 | ## Академический 3-й проезд, 19, АБК,Гараж потери до счетчика (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 33,308 |
| # 9536 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 7 |  |  | # 332,588 |
| ## 9537 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание (тепло) | ## ООО "Пауль Вюрт МеталлСервис" |  | ## 330,110 |
| ## 9538 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание , потери до счет (тепло) | ## ООО "Пауль Вюрт МеталлСервис" |  | ## 2,478 |
| # 9539 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10 |  |  | # 1 091,383 |
| ## 9540 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова 10,ж.д.гвс (бойлер) | ## УК Правград ООО |  | ## 273,933 |
| ## 9541 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова 10,ж.д.гвс (бойлер) (КР на СОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 40,614 |
| ## 9542 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова 10,ж.д.от. (тепло) | ## УК Правград ООО |  | ## 763,950 |
| ## 9543 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова,10 неж.помещение №101 (бойлер) | ## Фадеева Татьяна Сергеевна |  | ## 0,660 |
| ## 9544 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова,10 неж.помещение №101 (тепло)(ку) | ## Фадеева Татьяна Сергеевна |  | ## 12,226 |
| # 9545 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1 |  |  | # 3 995,710 |
| ## 9546 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 2 945,570 |
| ## 9547 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 627,893 |
| ## 9548 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1 ванна (гвс) | ## НПП Экопрогресс (ООО) |  | ## 1,060 |
| ## 9549 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1 кухня (гвс) | ## НПП Экопрогресс (ООО) |  | ## 6,360 |
| ## 9550 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1 склад (гвс) | ## НПП Экопрогресс (ООО) |  | ## 15,899 |
| ## 9551 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1, неж. пом. (тепло)(ку) | ## НПП Экопрогресс (ООО) |  | ## 32,361 |
| ## 9552 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1, пом 2 (гвс) | ## Мурашкин Сергей Вячеславович |  | ## 2,207 |
| ## 9553 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1, пом 2 (тепло)(ку) | ## Мурашкин Сергей Вячеславович |  | ## 5,110 |
| ## 9554 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Генерала Попова ул, 10/1, Генерала Попова ул, 10/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 359,250 |
| # 9555 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2 |  |  | # 1 271,104 |
| ## 9556 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.гвс (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 19,726 |
| ## 9557 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 188,958 |
| ## 9558 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.от. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 418,443 |
| ## 9559 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 244,284 |
| ## 9560 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2 бывш. кв.№91,92 офисное помещение (гвс) | ## Торкрет (ООО) |  | ## 2,199 |
| ## 9561 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2 бывш. кв.№91,92 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Торкрет (ООО) |  | ## 14,474 |
| ## 9562 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2, кв.№95 (неж. помещение) (гвс)(ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 11,684 |
| ## 9563 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2, кв.№95 (неж. помещение) (тепло)(ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 14,166 |
| ## 9564 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Генерала Попова ул, 10/2, Генерала Попова ул, 10/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 182,061 |
| ## 9565 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Генерала Попова ул, 10/2, Генерала Попова ул, 10/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 175,109 |
| # 9566 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 128,588 |
| ## 9567 | ## Генерала Попова ул, 11/1, Г.Попова,д.11/1, кв. 1-15 (тепло) | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 16,571 |
| ## 9568 | ## Генерала Попова ул, 11/1, Г.Попова,д.11/1, кв. 1-6 (тепло) | ## Хлебокомбинат |  | ## 8,318 |
| ## 9569 | ## Генерала Попова ул, 11/1, Г.Попова,д.11/1, помещение №136 (тепло) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 103,699 |
| # 9570 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 |  |  | # 178,771 |
| ## 9571 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Дирекция спорт сооруж, цокольный эт.2-я очередь (тепло)(ку) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 46,984 |
| ## 9572 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 пом.№143, 2 очередь (тепло) (ку потери в сети | ## КАЗМИН СтройИнвест Специализированный застройщик ООО |  | ## 0,096 |
| ## 9573 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 пом.№143, 2 очередь (тепло) (ку) | ## КАЗМИН СтройИнвест Специализированный застройщик ООО |  | ## 2,821 |
| ## 9574 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Упр фед. службы регистрации кадастра и картогр. 2-я очередь (тепло)(ку) потери до т/сч | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 0,991 |
| ## 9575 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№139, 2 очередь (тепло) потери в сети | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ ФИЛИАЛ В Г.КАЛУГА |  | ## 0,518 |
| ## 9576 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№139, 2 очередь (тепло)КУ | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ ФИЛИАЛ В Г.КАЛУГА |  | ## 14,604 |
| ## 9577 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№3, 1 очередь (тепло) | ## Баранов Вадим Алексеевич (ИП) |  | ## 14,485 |
| ## 9578 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№3, 1 очередь (тепло) потери в сети | ## Баранов Вадим Алексеевич (ИП) |  | ## 0,518 |
| ## 9579 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Бойчук Л.И. (пом. 138) 2 очередь (тепло) КУ | ## Бойчук Лидия Игнатьевна |  | ## 13,849 |
| ## 9580 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Бойчук Л.И. (пом. 138) 2 очередь (тепло) потери в сети | ## Бойчук Лидия Игнатьевна |  | ## 0,488 |
| ## 9581 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Дирекция спорт сооруж, цокольный эт. 2-я очередь (тепло)(ку потери в сети | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 1,666 |
| ## 9582 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Никитенко Г.Ю. пом.№137, 2 очередь (тепло) (ку потери в сети | ## Никитенко Галина Юрьевна |  | ## 0,621 |
| ## 9583 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Никитенко Г.Ю. пом.№137, 2 очередь (тепло) (ку) | ## Никитенко Галина Юрьевна |  | ## 17,701 |
| ## 9584 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Упр фед. службы регистрации кадастра и картогр.2-я очередь (тепло)(ку) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 28,121 |
| ## 9585 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Хлебникова С.Ю. 2 очередь (тепло) потери в сети | ## Хлебникова Светлана Юрьевна |  | ## 0,621 |
| ## 9586 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Хлебникова С.Ю. 2 очередь (тепло) КУ | ## Хлебникова Светлана Юрьевна |  | ## 17,638 |
| ## 9587 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Щеголев А.Н. 1 очередь (тепло) (ку) | ## Щеголев Анатолий Николаевич |  | ## 16,466 |
| ## 9588 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Щеголев А.Н. 1 очередь (тепло) потери в сети до т/сч | ## Щеголев Анатолий Николаевич |  | ## 0,583 |
| # 9589 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 2 120,519 |
| ## 9590 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,157 |
| ## 9591 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 1 217,022 |
| ## 9592 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 141,110 |
| ## 9593 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 60,687 |
| ## 9594 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 242,748 |
| ## 9595 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 121,374 |
| ## 9596 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,14/1 аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 6,389 |
| ## 9597 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 -опс №33 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 3,180 |
| ## 9598 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 5,145 |
| ## 9599 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" (гвс) | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 48,014 |
| ## 9600 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" (тепло)(ку) | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 9,156 |
| ## 9601 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1, опс № 33 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 16,618 |
| ## 9602 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 18,881 |
| ## 9603 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 158,276 |
| ## 9604 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 37,762 |
| # 9605 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 |  |  | # 6 143,259 |
| ## 9606 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова 16,ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 915,829 |
| ## 9607 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова 16,ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ТД АССА-КАЛУГА ООО |  | ## 1 180,757 |
| ## 9608 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова 16,ж.д.1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 430,367 |
| ## 9609 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова ул.,16/пом. 3/Парфёнова Л.Н.(гвс) | ## Парфенова Любовь Николаевна |  | ## 1,065 |
| ## 9610 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова ул.,16/пом.3/Парфёнова Л.Н.(тепло)(ку) | ## Парфенова Любовь Николаевна |  | ## 9,410 |
| ## 9611 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офисное помещ. (гвс) | ## Зудин Константин Сергеевич |  | ## 5,649 |
| ## 9612 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офисное помещ. № 149 (тепло) КУ | ## Зудин Константин Сергеевич |  | ## 9,213 |
| ## 9613 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (ГВС) Амуров А.А. | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 8,519 |
| ## 9614 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (ку) (тепло) | ## Богданов Александр Юрьевич |  | ## 9,278 |
| ## 9615 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (ку) помещ.154 (тепло) (ку) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 12,150 |
| ## 9616 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (тепло)(ку) Амуров А.А. | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 9,370 |
| ## 9617 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 парикмахерская (гвс) | ## Дрынева Диана Александровна |  | ## 10,267 |
| ## 9618 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Дрынева Диана Александровна |  | ## 9,212 |
| ## 9619 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 У Палыча магазин (гвс) | ## Кардава Реваз Шакроевич |  | ## 16,010 |
| ## 9620 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 У Палыча магазин (тепло)(ку) | ## Кардава Реваз Шакроевич |  | ## 10,600 |
| ## 9621 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16 аптека (гвс) | ## Богомолова Марина Моневна |  | ## 10,433 |
| ## 9622 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16 аптека (тепло)(ку) | ## Богомолова Марина Моневна |  | ## 9,554 |
| ## 9623 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16, маг.пром.тов. пом. 147 (тепло) (ку) | ## Левчаков Максим Владимирович |  | ## 6,691 |
| ## 9624 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. (гвс) | ## Свирин Андрей Викторович |  | ## 4,240 |
| ## 9625 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. (тепло)(ку) | ## Свирин Андрей Викторович |  | ## 9,209 |
| ## 9626 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,маг. пром.товар. гвс (гвс) | ## Левчаков Максим Владимирович |  | ## 1,060 |
| ## 9627 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,нежилое пом. (тепло)(ку) |  |  | ## 1,802 |
| ## 9628 | ## Генерала Попова ул, 16, Генерала Попова ул, 16, Генерала Попова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ТД АССА-КАЛУГА ООО |  | ## 259,384 |
| ## 9629 | ## Генерала Попова ул, 16, Генерала Попова ул, 16, Генерала Попова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 203,190 |
| # 9630 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 17 |  |  | # 933,272 |
| ## 9631 | ## Генерала Попова ул, 17 "МБУ СШ " Космос" г. Калуги", Ледовая Арена (тепло) | ## МБУ СШ "Космос" г.Калуги |  | ## 734,089 |
| ## 9632 | ## Генерала Попова ул, 17 "МБУ СШ " Космос" г. Калуги", Ледовая Арена гвс (гвс) | ## МБУ СШ "Космос" г.Калуги |  | ## 189,611 |
| ## 9633 | ## Генерала Попова ул, 17 "МБУ СШ " Космос" г. Калуги", Ледовая Арена потери в сетях (тепло) | ## МБУ СШ "Космос" г.Калуги |  | ## 9,572 |
| # 9634 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18 |  |  | # 3 451,702 |
| ## 9635 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова 18,ж.д.1990г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 916,894 |
| ## 9636 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова 18,ж.д.1990г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 1 365,391 |
| ## 9637 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова 18,ж.д.1990г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 387,356 |
| ## 9638 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова 18,ж.д.1990г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 290,517 |
| ## 9639 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова,д.18,филиал (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 63,196 |
| ## 9640 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова,д.18,филиал гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 177,961 |
| ## 9641 | ## Генерала Попова ул, 18, Генерала Попова ул, 18, Генерала Попова ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 87,988 |
| ## 9642 | ## Генерала Попова ул, 18, Генерала Попова ул, 18, Генерала Попова ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 162,399 |
| # 9643 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 5 400,828 |
| ## 9644 | ## Генерала Попова ул, 18/1, Г.Попова 18к.1,ж,д,1991г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 1 020,404 |
| ## 9645 | ## Генерала Попова ул, 18/1, Г.Попова 18к.1,ж.д.1991г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 3 822,233 |
| ## 9646 | ## Генерала Попова ул, 18/1, Генерала Попова ул, 18/1, Генерала Попова ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 558,191 |
| # 9647 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 2 |  |  | # 6 421,268 |
| ## 9648 | ## Генерала Попова ул, 18/2, Г.Попова 18к.2,ж,д,1989г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 1 369,970 |
| ## 9649 | ## Генерала Попова ул, 18/2, Г.Попова 18к.2,ж.д.1989г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 4 655,646 |
| ## 9650 | ## Генерала Попова ул, 18/2, Генерала Попова ул, 18/2, Генерала Попова ул, 18/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 395,652 |
| # 9651 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 3 |  |  | # 3 619,988 |
| ## 9652 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.гвс (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 2 786,247 |
| ## 9653 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.от. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 654,542 |
| ## 9654 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Генерала Попова ул, 18/3, Генерала Попова ул, 18/3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 179,199 |
| # 9655 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/2 |  |  | # 2 044,647 |
| ## 9656 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 402,835 |
| ## 9657 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,356 |
| ## 9658 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Г.Попова,д.2/1,корп.2 , кв. 2 (тепло)(ку) | ## МБОУДО "ДШИ N7" г.Калуги |  | ## 59,703 |
| ## 9659 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2 гвс (КРнаСОИ) |  |  | ## 10,724 |
| ## 9660 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,172 |
| ## 9661 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 79,174 |
| ## 9662 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова,2/1 корп.2 , кв. 2 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ N7" г.Калуги |  | ## 26,683 |
| # 9663 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/3 |  |  | # 5 463,520 |
| ## 9664 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 2 465,681 |
| ## 9665 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 2 351,152 |
| ## 9666 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.от. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 252,708 |
| ## 9667 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 189,531 |
| ## 9668 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова,д.2/1,к.3 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Гожин В.В. |  | ## 63,091 |
| ## 9669 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Генерала Попова ул, 2/1/3, Генерала Попова ул, 2/1/3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 60,453 |
| ## 9670 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Генерала Попова ул, 2/1/3, Генерала Попова ул, 2/1/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 80,904 |
| # 9671 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 |  |  | # 2 067,737 |
| ## 9672 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс (ку) |  |  | ## 130,463 |
| ## 9673 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 106,877 |
| ## 9674 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 997,356 |
| ## 9675 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 181,956 |
| ## 9676 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 242,608 |
| ## 9677 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение (гвс) | ## Сахарова Екатерина Ивановна |  | ## 13,808 |
| ## 9678 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение (тепло)(ку) Гожин В.В. | ## Гожин В.В. |  | ## 41,580 |
| ## 9679 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | ## Сахарова Екатерина Ивановна |  | ## 9,501 |
| ## 9680 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1А (гвс) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 2,666 |
| ## 9681 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1А (тепло)(ку) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 4,500 |
| ## 9682 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д2/1,стр.4 "Пятерочка" (тепло) | ## ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ АО |  | ## 199,894 |
| ## 9683 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,988 |
| ## 9684 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 100,546 |
| ## 9685 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 11,994 |
| # 9686 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 20 |  |  | # 4 568,833 |
| ## 9687 | ## Генерала Попова ул, 20, Г.Попова 20,ж.д.1988г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 3 135,856 |
| ## 9688 | ## Генерала Попова ул, 20, Г.Попова 20,ж.д.1988г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 888,959 |
| ## 9689 | ## Генерала Попова ул, 20, Генерала Попова ул, 20, Генерала Попова ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 544,018 |
| # 9690 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 22 |  |  | # 3 301,617 |
| ## 9691 | ## Генерала Попова ул, 22, Г.Попова 22,ж.д.1989г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 2 168,651 |
| ## 9692 | ## Генерала Попова ул, 22, Г.Попова 22,ж.д.1989г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 718,942 |
| ## 9693 | ## Генерала Попова ул, 22, Г.Попова,д.22, пом. 69 (тепло)(ку) | ## Степкина Ирина Григорьевна |  | ## 14,292 |
| ## 9694 | ## Генерала Попова ул, 22, Генерала Попова ул, 22, Генерала Попова ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 399,732 |
| # 9695 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 24 |  |  | # 5 644,277 |
| ## 9696 | ## Генерала Попова ул, 24, Г.Попова 24,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 4 199,044 |
| ## 9697 | ## Генерала Попова ул, 24, Г.Попова 24,ж.д.1987г.от. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 1 017,200 |
| ## 9698 | ## Генерала Попова ул, 24, Генерала Попова ул, 24, Генерала Попова ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 428,033 |
| # 9699 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 26 |  |  | # 96,254 |
| ## 9700 | ## Генерала Попова ул, 26, Г.Попова,д.26 Магнит (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 96,254 |
| # 9701 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 28 |  |  | # 4 712,945 |
| ## 9702 | ## Генерала Попова ул, 28, Г.Попова 28,ж.д.1988г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 3 265,442 |
| ## 9703 | ## Генерала Попова ул, 28, Г.Попова 28,ж.д.1988г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 844,247 |
| ## 9704 | ## Генерала Попова ул, 28, Генерала Попова ул, 28, Генерала Попова ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 603,256 |
| # 9705 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 3 |  |  | # 442,938 |
| ## 9706 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 баня-сауна гвс (гвс бойлер) | ## Ефимкин Д.М. |  | ## 9,508 |
| ## 9707 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 баня-сауна от (тепло) | ## Ефимкин Д.М. |  | ## 24,438 |
| ## 9708 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК Рубин потери (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 9,201 |
| ## 9709 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" (бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 76,362 |
| ## 9710 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" (потери бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 1,566 |
| ## 9711 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 321,863 |
| # 9712 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 30 |  |  | # 10 290,868 |
| ## 9713 | ## Генерала Попова ул, 30, Г.Попова,д.30,д/к"Улыбка" гвс (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 9 495,009 |
| ## 9714 | ## Генерала Попова ул, 30, Г.Попова,д.30,д/к"улыбка" от (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 795,859 |
| # 9715 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 32 |  |  | # 76,986 |
| ## 9716 | ## Генерала Попова ул, 32 "Содружество", Детско-подростк.клуб"Правобережье" (тепло) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 76,986 |
| # 9717 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 |  |  | # 7 315,206 |
| ## 9718 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 841,904 |
| ## 9719 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 1 771,671 |
| ## 9720 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 1 933,352 |
| ## 9721 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 359,479 |
| ## 9722 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 912,342 |
| ## 9723 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 230,350 |
| ## 9724 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 аптека (гвс) | ## Шафиев Наиль Энверович ИП |  | ## 8,520 |
| ## 9725 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 аптека (тепло)(ку) | ## Шафиев Наиль Энверович ИП |  | ## 10,871 |
| ## 9726 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 неж. помещ.145 (магазин) (гвс) | ## Шишкова О.Н. |  | ## 20,857 |
| ## 9727 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 помещ.№ 145 (магазин) (тепло)(ку) | ## Шишкова О.Н. |  | ## 23,593 |
| ## 9728 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 помещ.№ 146 (тепло)(ку) | ## Безбородова Т.И. |  | ## 12,155 |
| ## 9729 | ## Генерала Попова ул, 4, Генерала Попова ул, 4, Генерала Попова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 66,808 |
| ## 9730 | ## Генерала Попова ул, 4, Генерала Попова ул, 4, Генерала Попова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 123,304 |
| # 9731 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 |  |  | # 5 479,421 |
| ## 9732 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова 5,общ.1988г.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 752,957 |
| ## 9733 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова 5,общ.1988г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 431,025 |
| ## 9734 | ## Генерала Попова ул, 5, г.Попова,д.5, пом. 4 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ N7" г.Калуги |  | ## 72,657 |
| ## 9735 | ## Генерала Попова ул, 5, г.Попова,д.5, пом. 4 (тепло) (ку) | ## МБОУДО "ДШИ N7" г.Калуги |  | ## 51,345 |
| ## 9736 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова,д.5,УССиА (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 3,656 |
| ## 9737 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова,д.5,УССиА (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 30,730 |
| ## 9738 | ## Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 36,120 |
| ## 9739 | ## Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 100,931 |
| # 9740 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 7 |  |  | # 4 000,332 |
| ## 9741 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова 7,общ.1986г.гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 852,458 |
| ## 9742 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова 7,общ.1986г.гвс | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 2 453,384 |
| ## 9743 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова 7,общ.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 177,936 |
| ## 9744 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова 7,общ.1986г.от. (ку) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 237,248 |
| ## 9745 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова,д.7 электросвязь (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 30,758 |
| ## 9746 | ## Генерала Попова ул, 7, Генерала Попова ул, 7, Генерала Попова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,200 |
| ## 9747 | ## Генерала Попова ул, 7, Генерала Попова ул, 7, Генерала Попова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 154,244 |
| ## 9748 | ## Генерала Попова ул, 7, ул. Генерала Попова, д.7, кв 1 (гвс) | ## Автономная некоммерческая организация физического развития "Академия спорта" |  | ## 8,479 |
| ## 9749 | ## Генерала Попова ул, 7, ул. Генерала Попова, д.7, кв 1 (тепло)(ку) | ## Автономная некоммерческая организация физического развития "Академия спорта" |  | ## 30,625 |
| # 9750 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 |  |  | # 7 343,614 |
| ## 9751 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова 8,ж.д.1984г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 1 036,872 |
| ## 9752 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова 8,ж.д.1984г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 4 575,249 |
| ## 9753 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова 8,ж.д.1984г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 514,509 |
| ## 9754 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова 8,ж.д.1984г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 914,892 |
| ## 9755 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №145 (тепло)(ку) | ## ДЕПОЗИТ ООО |  | ## 6,368 |
| ## 9756 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №145 (тепло)(ку) | ## ИП Камендровский А.В. |  | ## 3,566 |
| ## 9757 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №146 ку (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 8,200 |
| ## 9758 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №3 магазин (тепло)(ку) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 23,941 |
| ## 9759 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,д.8 маг.продовольств. от. (тепло)(ку) | ## Сапунов Михаил Анатольевич |  | ## 45,150 |
| ## 9760 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,д.8 маг.продовольств.гвс (гвс) | ## Сапунов Михаил Анатольевич |  | ## 6,360 |
| ## 9761 | ## Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8 помещение №148 (КУ)" | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 9,349 |
| ## 9762 | ## Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 34,010 |
| ## 9763 | ## Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 159,551 |
| ## 9764 | ## Генерала Попова ул, 8, ул. Генерала Попова, д.8 пункт полиции (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 5,597 |
| # 9765 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 9 |  |  | # 5 720,897 |
| ## 9766 | ## Генерала Попова ул, 9, Г.Попова 9,общ.1986г.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 078,121 |
| ## 9767 | ## Генерала Попова ул, 9, Г.Попова 9,общ.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 512,862 |
| ## 9768 | ## Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,239 |
| ## 9769 | ## Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 95,675 |
| # 9770 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 10 |  |  | # 959,856 |
| ## 9771 | ## Георгия Димитрова ул, 10, Георгия Димитрова,10 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 194,183 |
| ## 9772 | ## Георгия Димитрова ул, 10, Георгия Димитрова,10 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 57,161 |
| ## 9773 | ## Георгия Димитрова ул, 10, Георгия Димитрова,10 ж.д. (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 708,512 |
| # 9774 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 14 |  |  | # 8 161,952 |
| ## 9775 | ## Георгия Димитрова ул, 14, Георгия Димитрова ул, 14, д/к"Бережок" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 635,860 |
| ## 9776 | ## Георгия Димитрова ул, 14, Георгия Димитрова ул, 14, д/к"Бережок" гвс (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 7 526,092 |
| # 9777 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 |  |  | # 2 038,792 |
| ## 9778 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова, д. 22, пом. 1 КУ(тепло) | ## Дырова Ольга Александровна |  | ## 13,431 |
| ## 9779 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт. (бойлер) | ## КАСКАД ТСЖ |  | ## 510,861 |
| ## 9780 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт. (тепло) | ## КАСКАД ТСЖ |  | ## 1 436,625 |
| ## 9781 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №1Ф (бойлер) Зайцев Андрей Иванович | ## Зайцев Андрей Иванович |  | ## 0,117 |
| ## 9782 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №1Ф КУ(тепло) | ## Зайцев Андрей Иванович |  | ## 10,494 |
| ## 9783 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №222 (бойлер) | ## Кочергин Сергей Васильевич |  | ## 0,046 |
| ## 9784 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №222 (бойлер) | ## ООО "АКЛИНИК" |  | ## 0,245 |
| ## 9785 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №222 (ку)(тепло) | ## Кочергин Сергей Васильевич |  | ## 3,763 |
| ## 9786 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №222 (ку)(тепло) | ## ООО "АКЛИНИК" |  | ## 6,674 |
| ## 9787 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,д. 22, пом.1 (бойлер) | ## Дырова Ольга Александровна |  | ## 3,526 |
| ## 9788 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт.(КРнаСОИ) | ## КАСКАД ТСЖ |  | ## 53,010 |
| # 9789 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 |  |  | # 2 716,586 |
| ## 9790 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-2 Г-Д (с 46 по 133) (тепло) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 897,811 |
| ## 9791 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-3 Е,Ж,Жа (с 134 по 196) (тепло) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 820,549 |
| ## 9792 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-3 Е,Ж,Жа (с 134 по 196) гвс (бойлер) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 111,535 |
| ## 9793 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-2 Г-Д (с 46 по 133) гвс (бойлер) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 115,857 |
| ## 9794 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 литера А4, пом. №212 офис ТСЖ "Георгия Димитрова 24" (тепло) (ку) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 5,046 |
| ## 9795 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 нежилое помещение № 197 (тепло)(ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 15,625 |
| ## 9796 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 нежилое помещение № 213 (тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 16,258 |
| ## 9797 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 офис Павлов С.Э. (тепло)(КУ) | ## Павлов Сергей Эдуардович |  | ## 3,565 |
| ## 9798 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 офис Чехолин С.И. (тепло), 385(КУ) | ## Чехолин С.И. |  | ## 3,403 |
| ## 9799 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Георгия Димитрова ул, 24 2-й болк (с 46 по 133) - гвс бойлер (КР на СОИ) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 42,048 |
| ## 9800 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Георгия Димитрова ул, 24 3-й болк (с 134 по 196) - гвс бойлер (КР на СОИ) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 40,649 |
| ## 9801 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Г.Димитрова, 24 блок-1 Б-В (с 1 по 45) (тепло) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 520,008 |
| ## 9802 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Г.Димитрова,24, блоки Б,В гвс бойлер (гвс) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 99,326 |
| ## 9803 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Георгия Димитрова ул, 24Б-В гвс бойлер (КР на СОИ) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 24,906 |
| # 9804 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 4 |  |  | # 3 054,484 |
| ## 9805 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Георгия Димитрова ул, 4, Георгия Димитрова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,894 |
| ## 9806 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Георгия Димитрова ул, 4, Георгия Димитрова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 119,858 |
| ## 9807 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 443,184 |
| ## 9808 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 1 728,920 |
| ## 9809 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,660 |
| ## 9810 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 388,880 |
| ## 9811 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова,д.4 магазин (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 17,017 |
| ## 9812 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова,д.4 пом.2 (тепло)(ку) | ## Поповский В.И. |  | ## 22,071 |
| # 9813 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 8 |  |  | # 955,237 |
| ## 9814 | ## Георгия Димитрова ул, 8, Г.Димитрова,8 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 217,060 |
| ## 9815 | ## Георгия Димитрова ул, 8, Г.Димитрова,8 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 24,886 |
| ## 9816 | ## Георгия Димитрова ул, 8, Г.Димитрова,8 ж.д. (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 713,291 |
| # 9817 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Заречная ул, № 72 |  |  | # 1 070,624 |
| ## 9818 | ## Заречная ул, 72, Школа 50 гвс (бойлер) | ## Сектор № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 " города Калуги |  | ## 384,577 |
| ## 9819 | ## Заречная ул, 72, Школа 50 от (тепло) | ## Сектор № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 " города Калуги |  | ## 649,542 |
| ## 9820 | ## Заречная ул, 72, Школа 50,бассейн (тепло) | ## Сектор № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 " города Калуги |  | ## 36,505 |
| # 9821 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 |  |  | # 3 695,919 |
| ## 9822 | ## С.Туликова ул, 2, д.Верховая,*** жил.дом 3 с пристроенными помещениями(тепло) потери в сети до т/сч 1 этап | ## СПК МОСЭНЕРГОСТРОЙ ОАО |  | ## 45,920 |
| ## 9823 | ## С.Туликова ул, 2, с.Туликова д.2 помещения общественного назначения Этап 3 (Тепло) | ## ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" |  | ## 95,248 |
| ## 9824 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - ж.д. (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Энергия" |  | ## 37,669 |
| ## 9825 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - ж.д. (КР на СОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 15,928 |
| ## 9826 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 496,714 |
| ## 9827 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 220,161 |
| ## 9828 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь, помещение 81 (бойлер) | ## Замоченов Д.А. |  | ## 0,299 |
| ## 9829 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь, помещение 81 (тепло) (ку) | ## Замоченов Д.А. |  | ## 10,771 |
| ## 9830 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 2 очередь (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 185,761 |
| ## 9831 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 2 очередь (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 587,448 |
| # 9832 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 12 |  |  | # 1 182,316 |
| ## 9833 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневй бульвар ул, 12 неж.пом. 1 (бойлер) | ## Ермаков Сергей Александрович |  | ## 8,325 |
| ## 9834 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый бульвар ул, 12 неж. пом. №1 (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Александрович |  | ## 9,492 |
| ## 9835 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый Бульвар ул., д. 12 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 231,497 |
| ## 9836 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый Бульвар ул., д. 12 ж.д. (бойлер) - КРнаСОИ | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 33,647 |
| ## 9837 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый Бульвар ул., д. 12 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 899,355 |
| # 9838 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 18 |  |  | # 3 749,013 |
| ## 9839 | ## Сиреневый Бульвар ул, 18, Сиреневый Бульвар ул, 18 ГВС (КР на СОИ) | ## ТСЖ Сиреневый бульвар,18 |  | ## 399,318 |
| ## 9840 | ## Сиреневый Бульвар ул, 18, Сиреневый бульвар,д.18 гвс ж.д. (ку) | ## ТСЖ Сиреневый бульвар,18 |  | ## 2 828,592 |
| ## 9841 | ## Сиреневый Бульвар ул, 18, Сиреневый бульвар,д.18 отопление ж.д. (тепло) | ## ТСЖ Сиреневый бульвар,18 |  | ## 521,103 |
| # 9842 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 4 |  |  | # 8 498,037 |
| ## 9843 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый Бульвар ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 189,067 |
| ## 9844 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, 1-4 подъезды ж.д. (гвс) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 6 759,171 |
| ## 9845 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, 1-4 подъезды (тепло) (КУ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 1 534,147 |
| ## 9846 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, блок 4 Пушкин Г.Г. (гвс) | ## Пушкин Геннадий Георгиевич |  | ## 5,335 |
| ## 9847 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, помещение № 1 (тепло)(КУ) | ## Пушкин Геннадий Георгиевич |  | ## 10,317 |
| # 9848 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 |  |  | # 3 956,596 |
| ## 9849 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, офис (гвс) | ## Замоченова Ирина Николаевна |  | ## 14,871 |
| ## 9850 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, офис (тепло)(ку) | ## Замоченова Ирина Николаевна |  | ## 2,922 |
| ## 9851 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, помещение (тепло)(ку) |  |  | ## 4,755 |
| ## 9852 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, помещение Русецкая (тепло)(ку) | ## Русецкая Марианна Владимировна |  | ## 14,200 |
| ## 9853 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, помещение Федин(тепло)(ку) | ## Федин Петр Алексеевич |  | ## 2,872 |
| ## 9854 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д кв 29. (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,109 |
| ## 9855 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д. кв 29 (гвс) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 40,796 |
| ## 9856 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 899,003 |
| ## 9857 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.гвс (гвс) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 2 324,970 |
| ## 9858 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 188,128 |
| ## 9859 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.от. (тепло) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 236,660 |
| ## 9860 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый Бульвар ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,382 |
| ## 9861 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый Бульвар ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 165,928 |
| # 9862 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 8 |  |  | # 6 083,834 |
| ## 9863 | ## Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 4 513,931 |
| ## 9864 | ## Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 1 145,313 |
| ## 9865 | ## Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 424,590 |
| # 9866 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 15 |  |  | # 1 959,586 |
| ## 9867 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 ж.д. (бойлер) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 494,435 |
| ## 9868 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 45,676 |
| ## 9869 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 1 396,063 |
| ## 9870 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 нежилое помещение 1 (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 6,698 |
| ## 9871 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 6,816 |
| ## 9872 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 нежилое помещение 3 (тепло) (ку) | ## АКМЕ СЕРВИС ООО |  | ## 9,095 |
| ## 9873 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15, нежилое помещение 1 (бойлер) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 0,242 |
| ## 9874 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15, нежилое помещение 2 (бойлер) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 0,407 |
| ## 9875 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15, нежилое помещение 3 (бойлер) | ## АКМЕ СЕРВИС ООО |  | ## 0,154 |
| # 9876 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 3 |  |  | # 6 801,141 |
| ## 9877 | ## Спартака ул, 3, Спартака 3,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 554,627 |
| ## 9878 | ## Спартака ул, 3, Спартака 3,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## ТД АССА-КАЛУГА ООО |  | ## 3 288,047 |
| ## 9879 | ## Спартака ул, 3, Спартака 3,ж.д.1985г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 582,348 |
| ## 9880 | ## Спартака ул, 3, Спартака 3,ж.д.1985г.от. (ку) | ## ТД АССА-КАЛУГА ООО |  | ## 914,161 |
| ## 9881 | ## Спартака ул, 3, Спартака ул, 3, Спартака ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ТД АССА-КАЛУГА ООО |  | ## 299,622 |
| ## 9882 | ## Спартака ул, 3, Спартака ул, 3, Спартака ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 162,336 |
| # 9883 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5 |  |  | # 4 183,849 |
| ## 9884 | ## Спартака ул, 5, Спартака 5,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 532,633 |
| ## 9885 | ## Спартака ул, 5, Спартака 5,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 2 381,341 |
| ## 9886 | ## Спартака ул, 5, Спартака 5,ж.д.1985г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 269,304 |
| ## 9887 | ## Спартака ул, 5, Спартака 5,ж.д.1985г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 673,260 |
| ## 9888 | ## Спартака ул, 5, Спартака ул, 5, Спартака ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 57,510 |
| ## 9889 | ## Спартака ул, 5, Спартака ул, 5, Спартака ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 269,801 |
| # 9890 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5, Корпус 2 |  |  | # 74,469 |
| ## 9891 | ## Спартака ул, 5/строение 2, Спартака,5 (строение 2) магазин (тепло) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 74,469 |
| # 9892 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 9 |  |  | # 6 853,769 |
| ## 9893 | ## Спартака ул, 9, Спартака 9,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 1 306,283 |
| ## 9894 | ## Спартака ул, 9, Спартака 9,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 3 733,472 |
| ## 9895 | ## Спартака ул, 9, Спартака 9,ж.д.1987г.от. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 594,621 |
| ## 9896 | ## Спартака ул, 9, Спартака 9,ж.д.1987г.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 792,828 |
| ## 9897 | ## Спартака ул, 9, Спартака ул, 9 неж. пом. тепло(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 8,736 |
| ## 9898 | ## Спартака ул, 9, Спартака ул, 9, Спартака ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 110,121 |
| ## 9899 | ## Спартака ул, 9, Спартака ул, 9, Спартака ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 307,708 |
| # 9900 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 18 |  |  | # 7 168,031 |
| ## 9901 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод (бойлер) | ## АО(Н) "Вольво Восток" |  | ## 334,480 |
| ## 9902 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод (от.,вент.) (тепло) | ## АО(Н) "Вольво Восток" |  | ## 4 933,988 |
| ## 9903 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод (технология) (бойлер) | ## АО(Н) "Вольво Восток" |  | ## 1 431,565 |
| ## 9904 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод,потери до счетч. ( тепло) | ## АО(Н) "Вольво Восток" |  | ## 467,998 |
| # 9905 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 1 |  |  | # 1 211,687 |
| ## 9906 | ## Фомушина ул, 1 "КГУ 239 Т", ФОК потери в сети | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 42,884 |
| ## 9907 | ## Фомушина ул, 1 "КГУ 239 Т", Фок с плавательным бассейном (бойлер) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 566,242 |
| ## 9908 | ## Фомушина ул, 1 "КГУ 239 Т", ФОК с плавательным бассейном (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 602,561 |
| # 9909 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 |  |  | # 1 665,091 |
| ## 9910 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10, кв. 111 (бойлер) (ку) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 0,768 |
| ## 9911 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10, кв. 111 (тепло) (ку) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 3,127 |
| ## 9912 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв. 1-117 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,256 |
| ## 9913 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв. 76 (бойлер)(ку) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 0,768 |
| ## 9914 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 179,719 |
| ## 9915 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.76 (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 3,124 |
| ## 9916 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (КРнаСОИ) |  |  | ## 3,288 |
| ## 9917 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (КРнаСОИ) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 29,125 |
| ## 9918 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 9,864 |
| ## 9919 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10 неж.помещ. №135,136, (бойлер) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 37,396 |
| ## 9920 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10 неж.помещ.№135 больница (ку) (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 24,508 |
| ## 9921 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10 неж.помещ.№136 больница (ку) (тепло) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 26,641 |
| ## 9922 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10, кв.№134 (ку) (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 24,507 |
| # 9923 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 |  |  | # 1 107,079 |
| ## 9924 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, ж.д. (бойлер) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 111,980 |
| ## 9925 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, ж.д. (бойлер) | ## УК Правград ООО |  | ## 57,771 |
| ## 9926 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, ж.д. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 538,072 |
| ## 9927 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, ж.д. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 266,558 |
| ## 9928 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, (стр.11 помещ.117) (ку) (бойлер) | ## АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | ## 1,415 |
| ## 9929 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, (стр.11 помещ.117) (ку) (тепло) | ## АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | ## 7,264 |
| ## 9930 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, неж.помещ.№115 Денисов И.В. (бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 0,841 |
| ## 9931 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, неж.помещ.№115 Денисов И.В.(ку) (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 13,881 |
| ## 9932 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, неж.помещ.№118 больница (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 23,665 |
| ## 9933 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, Нежилое помещение № 119 (ку) (тепло) | ## Новикова Екатерина Александровна |  | ## 6,414 |
| ## 9934 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, потери до т/сч от | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 6,214 |
| ## 9935 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, стр.11 помещ.116 ((ку) тепло) | ## АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | ## 12,100 |
| ## 9936 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1,ж.д.(КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 24,513 |
| ## 9937 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1,ж.д.(КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 36,391 |
| # 9938 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10а |  |  | # 1 372,940 |
| ## 9939 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв. 118-261 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 90,946 |
| ## 9940 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв. 118-261 (бойлер)(ку) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 282,999 |
| ## 9941 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв.118-261 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 297,789 |
| ## 9942 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв.118-261 (тепло) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 479,632 |
| ## 9943 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 132 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9944 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 132 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9945 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 147 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9946 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 147 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9947 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 156 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 1,532 |
| ## 9948 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 156 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9949 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 160 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9950 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 160 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9951 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 162 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9952 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 162 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9953 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 164 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9954 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 164 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,299 |
| ## 9955 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 167 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,068 |
| ## 9956 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 167 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,299 |
| ## 9957 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 193 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,300 |
| ## 9958 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 193 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9959 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 197 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,068 |
| ## 9960 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 205 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9961 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 205 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9962 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 222 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,229 |
| ## 9963 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 242 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9964 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 242 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,299 |
| ## 9965 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 259 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9966 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 259 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9967 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв.222 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9968 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 195 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9969 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 224 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,299 |
| ## 9970 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 195 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,239 |
| ## 9971 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 197 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,299 |
| ## 9972 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 224 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 4,600 |
| ## 9973 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина ул, 10, Фомушина 10А,ж.д. кв.118-261 (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,737 |
| ## 9974 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина ул, 10, Фомушина 10А,ж.д. кв.118-261 (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 46,769 |
| ## 9975 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж. помещ.263 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 16,487 |
| ## 9976 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж. помещ.263 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 19,422 |
| ## 9977 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.262 (ку) (тепло) | ## Фокин Сергей Николаевич |  | ## 18,358 |
| ## 9978 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.264 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 24,320 |
| ## 9979 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.264 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 18,358 |
| # 9980 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10б |  |  | # 1 310,107 |
| ## 9981 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина 10Б,ж.д. кв. 262-339 (бойлер)(ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 205,908 |
| ## 9982 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина 10Б,ж.д. кв. 262-339 (тепло) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 962,372 |
| ## 9983 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 (стр.8Д) кв. 321 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,903 |
| ## 9984 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 (стр.8Д) кв. 330 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,904 |
| ## 9985 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 (стр.8Д) кв. 333 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,904 |
| ## 9986 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 (стр.8Д) кв. 339 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 9987 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 (стр.8Д) кв. 339 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,904 |
| ## 9988 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина ул, 10, Фомушина 10Б,ж.д. кв. 262-338 (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 39,680 |
| ## 9989 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ сек 2-3 ( ку) (тепло) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 9,547 |
| ## 9990 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ сек 2-3 ( ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 30,712 |
| ## 9991 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ сек 2-3 ( бойлер) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 5,119 |
| ## 9992 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ сек.1-2 (бойлер) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 4,539 |
| ## 9993 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ сек.1-2 (ку) (тепло) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 8,500 |
| ## 9994 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ сек.1-2 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 27,347 |
| # 9995 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 |  |  | # 2 380,034 |
| ## 9996 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2 ,ж.д. (стр.35) (бойлер) | ## УК Правград ООО |  | ## 335,300 |
| ## 9997 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, ж.д. (стр.35) (тепло) | ## УК Правград ООО |  | ## 1 695,108 |
| ## 9998 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№160 (нежилое) (бойлер) | ## Козинов Сергей Васильевич |  | ## 0,397 |
| ## 9999 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№160 (нежилое) (ку) (тепло) | ## Козинов Сергей Васильевич |  | ## 18,276 |
| ## 10000 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№163 (ку) (тепло) | ## Фокин Сергей Николаевич |  | ## 42,868 |
| ## 10001 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№170 (ку) (тепло) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 9,479 |
| ## 10002 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, помещ. 158 (бойлер) | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 0,485 |
| ## 10003 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, помещ. 158 (тепло) (ку) | ## Денисов Александр Алексеевич ИП |  | ## 42,849 |
| ## 10004 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, потери гвс до т/сч | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 0,840 |
| ## 10005 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, потери до т/сч от | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 2,286 |
| ## 10006 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, ж.д. (стр.35) (нежилые помещения) (тепло) | ## УК Правград ООО |  | ## 171,484 |
| ## 10007 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина ул, 2, Фомушина 2, ж.д. (стр.35) (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 60,662 |
| # 10008 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 |  |  | # 5 121,494 |
| ## 10009 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 ж.д квартал №5 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 500,955 |
| ## 10010 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 ж.д квартал №5 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 906,386 |
| ## 10011 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 112,113 (тепло)(ку) - СК Правый берег | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 73,029 |
| ## 10012 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 114 (тепло)(ку) - Бандукова | ## Бандукова Антонина Григорьевна |  | ## 63,124 |
| ## 10013 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 115(тепло)(ку) Бадмаев А.И. | ## Бадмаев Артем Игоревич (ИП) |  | ## 49,961 |
| ## 10014 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 122 (ГВС) | ## Ширяева А.В. (ИП) |  | ## 18,248 |
| ## 10015 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 122 (тепло) | ## Ширяева А.В. (ИП) |  | ## 1,722 |
| ## 10016 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 123 (тепло) | ## Ширяева А.В. (ИП) |  | ## 0,047 |
| ## 10017 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124 (ГВС) Никонорова С.О | ## Никонорова Станислава Олеговна |  | ## 1,062 |
| ## 10018 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124 (тепло)(ку) Никонорова С.О. | ## Никонорова Станислава Олеговна |  | ## 0,157 |
| ## 10019 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124,125,126,127,128 (тепло)(ку) - СК Правый берег(инд.отоп) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 1,914 |
| ## 10020 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 125 (тепло)(ку) Никонорова С.О. | ## Никонорова Станислава Олеговна |  | ## 2,860 |
| ## 10021 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,312 |
| ## 10022 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 369,717 |
| # 10023 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 |  |  | # 13 741,001 |
| ## 10024 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (гвс) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 7 021,844 |
| ## 10025 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 671,490 |
| ## 10026 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 3 321,910 |
| ## 10027 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | ## ТСН Фомушина 29 |  | ## 559,781 |
| ## 10028 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. - нежилые помещения (тепло) (ку)*** |  |  | ## 6,880 |
| ## 10029 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. - нежилые помещения (тепло) (ку)*** | ## ООО "БАРТ" |  | ## 17,057 |
| ## 10030 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (тепло) (ку) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 1 125,907 |
| ## 10031 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 797,845 |
| ## 10032 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №267 (гвс) | ## Забродин Кирилл Викторович |  | ## 3,187 |
| ## 10033 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №271 (тепло) (ку) | ## Космакова Лола Матуфаевна |  | ## 8,691 |
| ## 10034 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №272 (тепло) (ку) | ## ГАРАНТ ЭКСПЕРТ |  | ## 10,263 |
| ## 10035 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №277 (гвс) | ## ИП Крылова Татьяна Витальевна |  | ## 5,486 |
| ## 10036 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №277 (тепло) (ку) | ## ИП Крылова Татьяна Витальевна |  | ## 12,950 |
| ## 10037 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №278 (тепло) (ку) | ## Куприков Николай Владимирович |  | ## 8,071 |
| ## 10038 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №278 (тепло) (ку) | ## Куприкова Наталья Николаевна |  | ## 1,749 |
| ## 10039 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №279 (тепло) (ку) | ## Комогорова Ольга Николаевна |  | ## 13,369 |
| ## 10040 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №282 (гвс) | ## Гуреев Дмитрий Геннадьевич |  | ## 15,935 |
| ## 10041 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №282 (тепло) (ку) | ## Гуреев Дмитрий Геннадьевич |  | ## 10,172 |
| ## 10042 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №283 (тепло) (ку) | ## Дмитриева Галина Семеновна |  | ## 5,898 |
| ## 10043 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №283 (тепло) (ку) | ## Костина Наталия Игоревна |  | ## 8,323 |
| ## 10044 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №286 (тепло) (ку) | ## ГАРАНТ ЭКСПЕРТ |  | ## 16,476 |
| ## 10045 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 нежилое помещение №274(тепло)(ку) | ## Торнадо (ООО") |  | ## 17,960 |
| ## 10046 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №266 (тепло) (ку) | ## Столярова Мария Игоревна |  | ## 9,543 |
| ## 10047 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №267 (тепло) (ку) | ## Забродин Кирилл Викторович |  | ## 4,207 |
| ## 10048 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №268 (тепло) (ку) |  |  | ## 5,300 |
| ## 10049 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №269 (тепло) (ку) |  |  | ## 4,224 |
| ## 10050 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №270 (тепло) (ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 8,705 |
| ## 10051 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №273 (тепло) (ку) | ## Бадмаев Максим Игоревич (ИП) |  | ## 9,099 |
| ## 10052 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №275 (тепло) (ку) | ## Сауле ООО |  | ## 13,357 |
| ## 10053 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №276 (тепло) (ку) |  |  | ## 4,569 |
| ## 10054 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №280 (тепло) (ку) | ## Хорева Валентина Николаевна |  | ## 7,573 |
| ## 10055 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №281 (тепло) (ку) | ## Мустафаев Марлен Абдураманович |  | ## 13,180 |
| # 10056 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 |  |  | # 7 126,096 |
| ## 10057 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 (нежилые помещения) квартал № 10 (тепло)*** | ## ООО "БАРТ" |  | ## 11,456 |
| ## 10058 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 ж.д. квартал № 10 (гвс) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 3 991,512 |
| ## 10059 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 ж.д. квартал № 10 (КР на СОИ) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 1 892,798 |
| ## 10060 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 ж.д. квартал № 10 (тепло) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 976,190 |
| ## 10061 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 166 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 10,535 |
| ## 10062 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 167 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 15,505 |
| ## 10063 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 168 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 21,965 |
| ## 10064 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 170 Лищук В.Н. (гвс) | ## Лищук В.Н. |  | ## 7,471 |
| ## 10065 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 170 Лищук В.Н. (тепло)(ку) | ## Лищук В.Н. |  | ## 13,495 |
| ## 10066 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 174 (ГВС) | ## Почта России АО |  | ## 7,471 |
| ## 10067 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 174 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 23,003 |
| ## 10068 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 175 Жмодиков И.Г. (гвс) | ## Жмодиков Илларион Геннадьевич |  | ## 44,830 |
| ## 10069 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 175 Жмодиков И.Г. (тепло)(ку) | ## Жмодиков Илларион Геннадьевич |  | ## 16,697 |
| ## 10070 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 178 Ефимов И.С. (тепло)(ку) | ## Ефимов Игорь Сергеевич (ИП) |  | ## 37,424 |
| ## 10071 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 181 Чирина А.В. (тепло)(ку) | ## Чирина А.В. |  | ## 15,736 |
| ## 10072 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 182 (тепло)(ку) | ## Шамаева Н.С. |  | ## 9,455 |
| ## 10073 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 182 Шамаева Н.С. (гвс) |  |  | ## 9,364 |
| ## 10074 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 183 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 3,034 |
| ## 10075 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 184 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 5,825 |
| ## 10076 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 185 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 3,012 |
| ## 10077 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 186 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | ## 5,931 |
| ## 10078 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 187 (тепло)(ку) | ## ИП Гвоздева Елена Николаевна |  | ## 3,387 |
| # 10079 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 |  |  | # 1 481,538 |
| ## 10080 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина 6 ж.д. (бойлер) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,167 |
| ## 10081 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина 6 ж.д. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 075,460 |
| ## 10082 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина ул, 6, Фомушина 6/10 ж.д.(ку) (КРнаСОИ) | ## ООО "Квадратный Метр" |  | ## 47,948 |
| ## 10083 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 1 (бойлер) | ## Курушин Игорь Петрович (ИП) |  | ## 0,528 |
| ## 10084 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 1 (ку) (тепло) | ## Внукова Анна Юрьевна |  | ## 1,428 |
| ## 10085 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 1 (ку) (тепло) | ## Курушин Игорь Петрович (ИП) |  | ## 5,535 |
| ## 10086 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 2 (ку) (тепло) | ## Эндеберя Оксана Григорьевна (ИП) |  | ## 7,418 |
| ## 10087 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 3 (ку) (тепло) | ## Ларина О.Н. (ИП) |  | ## 7,420 |
| ## 10088 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 10,845 |
| ## 10089 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 7,245 |
| ## 10090 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 6 (бойлер) | ## Курушина И.В. |  | ## 3,430 |
| ## 10091 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 6 (ку)(тепло) | ## Курушина И.В. |  | ## 6,984 |
| ## 10092 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 11,125 |
| ## 10093 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 7,418 |
| ## 10094 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 8 (ку) (тепло) | ## Беляева Лариса Петровна |  | ## 7,418 |
| ## 10095 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 9 (ку) (тепло) | ## Магда Василий Сергеевич |  | ## 2,681 |
| ## 10096 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 10,847 |
| ## 10097 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 7,245 |
| ## 10098 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №11 (ку) (тепло) | ## ООО "ИМПУЛЬС" |  | ## 6,396 |
| # 10099 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 |  |  | # 1 850,463 |
| ## 10100 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8, кв. 102 (бойлер) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,068 |
| ## 10101 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8, кв. 102 (тепло) (ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 4,651 |
| ## 10102 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12) (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,247 |
| ## 10103 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12) (бойлер)(ку) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 134,602 |
| ## 10104 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,668 |
| ## 10105 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12) (тепло) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 995,039 |
| ## 10106 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. кв. 73 жил. пом. (бойлер)(ку) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 0,768 |
| ## 10107 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. кв. 73 жил. пом. (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 3,335 |
| ## 10108 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12)(КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 17,728 |
| ## 10109 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12)(КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 21,945 |
| ## 10110 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение 134 (ку) (тепло) | ## МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги |  | ## 27,737 |
| ## 10111 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение № 6 (ку) (тепло) | ## Зубкова Т.А. |  | ## 16,564 |
| ## 10112 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №4 (бойлер) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 0,317 |
| ## 10113 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №4 (ку) (тепло) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 10,557 |
| ## 10114 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №5 (ку) (тепло) | ## Зубкова Т.А. |  | ## 2,654 |
| ## 10115 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещения №5,№6 (бойлер) | ## Зубкова Т.А. |  | ## 0,223 |
| ## 10116 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 помещ. №1 (тепло)(ку) | ## Мешкова Е.Н. |  | ## 10,586 |
| ## 10117 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 помещ. №2 (тепло)(ку) | ## Мешкова Е.Н. |  | ## 2,654 |
| ## 10118 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 помещ. №3 (тепло)(ку) | ## Мешкова Е.Н. |  | ## 19,120 |
| # 10119 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус А |  |  | # 906,671 |
| ## 10120 | ## Фомушина ул, 8 /1/А, Фомушина ул, 8/1/А (бойлер)(КРнаСОИ) |  |  | ## 18,215 |
| ## 10121 | ## Фомушина ул, 8 /1/А, Фомушина ул, 8/1/А (бойлер)(КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 23,255 |
| ## 10122 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина 8/1/А ( бойлер) ку | ## УК Правград ООО |  | ## 211,431 |
| ## 10123 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина 8/1/А (тепло) | ## УК Правград ООО |  | ## 543,512 |
| ## 10124 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 25 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10125 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 25 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,848 |
| ## 10126 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 27 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10127 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 27 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,861 |
| ## 10128 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 39 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,861 |
| ## 10129 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 39 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,861 |
| ## 10130 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 42 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,860 |
| ## 10131 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 42 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,861 |
| ## 10132 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 44 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,432 |
| ## 10133 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 44 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 4,222 |
| ## 10134 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 45 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,860 |
| ## 10135 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 45 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,861 |
| ## 10136 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 46 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,860 |
| ## 10137 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 46 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,848 |
| ## 10138 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 53 (9а)(бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,860 |
| ## 10139 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 53 (9а)(тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,222 |
| ## 10140 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 79 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,856 |
| ## 10141 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 79 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,857 |
| ## 10142 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 88 (9а)(бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,860 |
| ## 10143 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 88 (9а)(тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,861 |
| ## 10144 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 91 (9а)(бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,860 |
| ## 10145 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 91 (9а)(тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,861 |
| ## 10146 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 93 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,860 |
| ## 10147 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 93 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,848 |
| ## 10148 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 95 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,860 |
| ## 10149 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 95 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 4,222 |
| ## 10150 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 96 (9а)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,857 |
| ## 10151 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 96 (9а)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 2,848 |
| ## 10152 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 (стр.9А) Центр дет.развития (бойлер) | ## Соколова М М ИП |  | ## 11,808 |
| ## 10153 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 (стр.9А) Центр дет.развития (тепло) (ку) | ## Соколова М М ИП |  | ## 39,947 |
| # 10154 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус Б |  |  | # 1 185,129 |
| ## 10155 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина 8/1/Б (бойлер) ку | ## УК Правград ООО |  | ## 183,436 |
| ## 10156 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина 8/1/Б (тепло) | ## УК Правград ООО |  | ## 832,256 |
| ## 10157 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина ул, 8/1/Б (КРнаСОИ) |  |  | ## 18,215 |
| ## 10158 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина ул, 8/1/Б (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 23,255 |
| ## 10159 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом.(процедурная)№222 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,300 |
| ## 10160 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом.№222 (тепло) (ку) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 6,419 |
| ## 10161 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом.№223 (тепло)(ку) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 23,198 |
| ## 10162 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом(общ.сан.узел).№223 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,660 |
| ## 10163 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом(сан.узел)№223 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,839 |
| ## 10164 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом(терапия)№223 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,120 |
| ## 10165 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 117(9б) (бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,139 |
| ## 10166 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 117(9б) (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,734 |
| ## 10167 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 124 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10168 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 124 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10169 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 127 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10170 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 127 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10171 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 130 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10172 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 130 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10173 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 133 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10174 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 133 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10175 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 142 (9б) (бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10176 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 142 (9б) (тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10177 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 144 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10178 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 144 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,734 |
| ## 10179 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 165 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10180 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 165 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10181 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 174 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10182 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 174 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10183 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 183 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10184 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 183 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10185 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 187 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10186 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 187 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,734 |
| ## 10187 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 189 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10188 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 189 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,717 |
| ## 10189 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 190 (9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 4,139 |
| ## 10190 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 190 (9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,734 |
| ## 10191 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 192(9б)(бойлер)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 0,768 |
| ## 10192 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 192(9б)(тепло)(ку) | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" |  | ## 3,715 |
| ## 10193 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ № 220 (стр.9Б)(бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,240 |
| ## 10194 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ № 220 (стр.9Б)(ку)(тепло) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 5,669 |
| ## 10195 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ №221 (ку) (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 20,924 |
| # 10196 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 2 |  |  | # 1 376,637 |
| ## 10197 | ## Энергетиков ул, 2 "ООО Меркатор Калуга", Энергетиков,2 произв.цех (тепло) | ## Меркатор Калуга ООО |  | ## 1 376,637 |
| # 10198 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 |  |  | # 577,046 |
| ## 10199 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков 35,ж.д.1982г.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 414,901 |
| ## 10200 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков 35,ж.д.1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,010 |
| ## 10201 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков ул, 35, Энергетиков ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Квадратный Метр" |  | ## 11,644 |
| ## 10202 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков ул, 35, Энергетиков ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 21,491 |
| # 10203 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 ПЧ |  |  | # 613,688 |
| ## 10204 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35 ПЧ-69 душевая (бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 3,236 |
| ## 10205 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35 ПЧ-69 санузел (бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,720 |
| ## 10206 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,манеж (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 241,630 |
| ## 10207 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,манеж ( гвс бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 8,744 |
| ## 10208 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,пожарная часть (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 355,524 |
| ## 10209 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,ПЧ-69 кухня (бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 3,834 |
| # 10210 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 9/1 |  |  | # 37,721 |
| ## 10211 | ## Энергетиков ул, 9/1, Энергетиков,9стр.1 (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 37,721 |
| # 10212 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 2 |  |  | # 2 423,459 |
| ## 10213 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , жил.дом, 16 этажей (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 258,252 |
| ## 10214 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , жил.дом, 16 этажей (тепло) | ## ФОРТУНА ООО |  | ## 344,336 |
| ## 10215 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 129 (тепло)(ку) | ## Комогорова Ольга Николаевна |  | ## 11,298 |
| ## 10216 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 130 (гвс) | ## ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | ## 4,250 |
| ## 10217 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 130 (тепло)(ку) | ## ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | ## 12,229 |
| ## 10218 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 131 (гвс) | ## Пупанова Тамара Федоровна |  | ## 0,224 |
| ## 10219 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 131 (тепло)(ку) | ## Пупанова Тамара Федоровна |  | ## 4,695 |
| ## 10220 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 132 (гвс) | ## Губарев Константин Алексеевич |  | ## 0,319 |
| ## 10221 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 132 (тепло)(ку) | ## Губарев Константин Алексеевич |  | ## 3,777 |
| ## 10222 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилые помещения (тепло)(ку) |  |  | ## 15,991 |
| ## 10223 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 500,900 |
| ## 10224 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (гвс) | ## ФОРТУНА ООО |  | ## 507,828 |
| ## 10225 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (КР наСОИ) |  |  | ## 66,711 |
| ## 10226 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (КР наСОИ) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 163,264 |
| ## 10227 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (КР наСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 200,133 |
| ## 10228 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (КР наСОИ) | ## ФОРТУНА ООО |  | ## 329,252 |
| # 10229 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 4 |  |  | # 4 396,339 |
| ## 10230 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 , помещение 3 (тепло)(ку) | ## Стеюк А.Я. |  | ## 4,993 |
| ## 10231 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 (гвс) Квартал 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 268,415 |
| ## 10232 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 (КР на СОИ) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 673,295 |
| ## 10233 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 (тепло) Квартал 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 449,636 |
| # 10234 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 6 |  |  | # 3 811,101 |
| ## 10235 | ## Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом (гвс) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 2 060,938 |
| ## 10236 | ## Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом (КР на СОИ) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 1 271,063 |
| ## 10237 | ## Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом; (тепло) (ку) | ## ООО "БАРТ" |  | ## 479,100 |
| 10238 | Кот. Пролетарская, д.111 |  |  | 2 080,856 |
| # 10239 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 111 |  |  | # 2 080,856 |
| ## 10240 | ## Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 1 209,181 |
| ## 10241 | ## Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 871,675 |
| 10242 | Кот. Пролетарская, д.125 |  |  | 70 521,008 |
| # 10243 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 115 |  |  | # 61,418 |
| ## 10244 | ## Баррикад ул, 115, Баррикад,115-ж.дом 1953г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 61,418 |
| # 10245 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 117, Корпус а |  |  | # 224,996 |
| ## 10246 | ## Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д. ГВС (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 84,324 |
| ## 10247 | ## Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д.1953г.3эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 140,672 |
| # 10248 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 124 |  |  | # 3 828,504 |
| ## 10249 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 177,828 |
| ## 10250 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 949,653 |
| ## 10251 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 661,363 |
| ## 10252 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад,124-нежилое помещение УМВД (тепло) (ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 17,763 |
| ## 10253 | ## Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (гвс) (ку) | ## Гусева Елена Николаевна |  | ## 14,013 |
| ## 10254 | ## Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (тепло) (ку) | ## Гусева Елена Николаевна |  | ## 7,884 |
| # 10255 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126 |  |  | # 3 701,225 |
| ## 10256 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 108,972 |
| ## 10257 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад,126 -общежитие гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 270,645 |
| ## 10258 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад,126-общежитие от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 321,608 |
| # 10259 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126, Корпус 1 |  |  | # 980,367 |
| ## 10260 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 40,176 |
| ## 10261 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 812,868 |
| ## 10262 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 127,323 |
| # 10263 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 |  |  | # 466,406 |
| ## 10264 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50 -физк.-оздор.комплекс (гвс) | ## Спортивный клуб "Автоэлектроника" |  | ## 451,520 |
| ## 10265 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50-"Торпедо" (гвс) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 14,886 |
| # 10266 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 |  |  | # 3 303,289 |
| ## 10267 | ## Ленина ул, 58, Ленина ул, 58, Ленина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 117,924 |
| ## 10268 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58-Дикси (гвс) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 57,236 |
| ## 10269 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 128,129 |
| # 10270 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 |  |  | # 1 047,539 |
| ## 10271 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59 маг."Филателия" (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 22,911 |
| ## 10272 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Ваничкин С.Н. |  | ## 12,376 |
| ## 10273 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59 пом.3 тепло (ку) | ## Соловей Наталья Анатольевна |  | ## 9,069 |
| ## 10274 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-аптека N 7 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 37,702 |
| ## 10275 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-булочная (тепло)(ку) | ## Торговое предприятие СБ (ООО") |  | ## 19,544 |
| ## 10276 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-ж.д.1956г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 882,133 |
| ## 10277 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-маг.прод. (тепло) | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО |  | ## 11,094 |
| ## 10278 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-неж.пом./кв.53/ (тепло) КУ | ## Макеев Олег Петрович |  | ## 5,796 |
| ## 10279 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 22,960 |
| ## 10280 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-Трошина Н.Н. (тепло)(ку) | ## Трошина Наталья Николаевна |  | ## 1,435 |
| ## 10281 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-центр.гор. биб-ка от. (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 22,519 |
| # 10282 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 |  |  | # 300,027 |
| ## 10283 | ## Ленина ул, 60., Ленина,60-зд.филармонии г.в.с (гвс) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 300,027 |
| # 10284 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 |  |  | # 3 538,226 |
| ## 10285 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 209,676 |
| ## 10286 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток" (тепло)(ку) | ## Безверхий Алексей Владимирович |  | ## 11,616 |
| ## 10287 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток"гвс (гвс) | ## Безверхий Алексей Владимирович |  | ## 6,360 |
| ## 10288 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5 подвал индив. отопл. (тепло)(ку) | ## Фрунсон Роман Станиславович |  | ## 1,529 |
| ## 10289 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 551,988 |
| ## 10290 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.дом,1958г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 594,851 |
| ## 10291 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (гвс) | ## БИРЮЗА ООО |  | ## 7,972 |
| ## 10292 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (тепло)(ку) | ## БИРЮЗА ООО |  | ## 43,316 |
| ## 10293 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (гвс) | ## Соломатникова Мария Владимировна |  | ## 72,368 |
| ## 10294 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (тепло)(ку) | ## Муза ООО |  | ## 3,552 |
| ## 10295 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (тепло)(ку) | ## Соломатникова Мария Владимировна |  | ## 8,307 |
| ## 10296 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (гвс) | ## Шитова А.Ю. |  | ## 6,372 |
| ## 10297 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (тепло)(ку) | ## Шитова А.Ю. |  | ## 20,319 |
| # 10298 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 |  |  | # 680,568 |
| ## 10299 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62 промтов.магазин (тепло)(ку) | ## КЗ-Р ООО |  | ## 8,379 |
| ## 10300 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62- маг."Татиана" (тепло)(ку) | ## Федоров Виталий Александрович |  | ## 6,468 |
| ## 10301 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | ## Сероженко В.С. |  | ## 6,552 |
| ## 10302 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-Гольцова Э.Ю.. кв.72 (тепло)(КУ) | ## Гольцова Э.Ю. |  | ## 7,028 |
| ## 10303 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,931 |
| ## 10304 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 601,944 |
| ## 10305 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Мир обуви" (тепло) (ку) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 12,558 |
| ## 10306 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Омега мебель" (тепло) (ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 12,488 |
| ## 10307 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."свад.салон" (тепло) (КУ) | ## Смирнова С.А. |  | ## 7,077 |
| ## 10308 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-офис (тепло)(ку) | ## Гришкина Светлана Владимировна |  | ## 2,724 |
| ## 10309 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-офис (тепло)(ку) | ## Самыкова Анастасия Валерьевна |  | ## 2,043 |
| ## 10310 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-пром.маг. (тепло)(ку) | ## Стаченко Александр Григорьевич |  | ## 12,376 |
| # 10311 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 64 |  |  | # 81,743 |
| ## 10312 | ## Ленина ул, 64, Ленина,64-неж.пом. (тепло) | ## Падин М.М. |  | ## 81,743 |
| # 10313 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 66, Корпус 3 |  |  | # 3 308,140 |
| ## 10314 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 74,604 |
| ## 10315 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3 ООО "Стоматология 32 Жемчужина" | ## ИП Погосян А.М. |  | ## 21,922 |
| ## 10316 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3 ООО "Стоматология 32 Жемчужина" | ## ООО "Стоматология 32 Жемчужина" |  | ## 15,057 |
| ## 10317 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (библиотека) (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 41,340 |
| ## 10318 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (бухгалтерия) (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 9,540 |
| ## 10319 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-библ.им.Гоголя от (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 108,969 |
| ## 10320 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 615,203 |
| ## 10321 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 421,505 |
| # 10322 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68 |  |  | # 16,008 |
| ## 10323 | ## Ленина ул, 68, Ленина,68-маг."Кругозор" (гвс) | ## Кругозор ООО |  | ## 16,008 |
| # 10324 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68, Корпус 8 |  |  | # 2 797,862 |
| ## 10325 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 131,400 |
| ## 10326 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д,1976г.9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 113,023 |
| ## 10327 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д.1976г.9эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 448,953 |
| ## 10328 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-Коротченко неж.пом.от. (ку) | ## Коротченко П.А. |  | ## 15,396 |
| ## 10329 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-маг.Кругозор (ку) | ## Кругозор ООО |  | ## 57,922 |
| ## 10330 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-пром.маг.Коротченко гвс (гвс) | ## Коротченко П.А. |  | ## 31,168 |
| # 10331 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 108 |  |  | # 1 254,021 |
| ## 10332 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 854,645 |
| ## 10333 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) потери в сети гвс до т/сч | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 13,402 |
| ## 10334 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 376,130 |
| ## 10335 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) потери в т/сети до т/сч | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 9,844 |
| # 10336 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 |  |  | # 3 529,362 |
| ## 10337 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 98,880 |
| ## 10338 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110- помещение 4 (тепло)(ку) | ## Вергунова-Богданович Антонина Сергеевна |  | ## 6,205 |
| ## 10339 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д,1960г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2 973,168 |
| ## 10340 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д.1960г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 406,083 |
| ## 10341 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин гвс (гвс) | ## Жилин Д.Ю. |  | ## 15,587 |
| ## 10342 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин Д.Ю.от. (тепло) ( ку) | ## Жилин Д.Ю. |  | ## 6,299 |
| ## 10343 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л от. (тепло)(ку) | ## Розенталь Е.Л. (ИП) |  | ## 7,553 |
| ## 10344 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л.гвс (гвс) | ## Розенталь Е.Л. (ИП) |  | ## 15,587 |
| # 10345 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 155 |  |  | # 4 525,990 |
| ## 10346 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 170,952 |
| ## 10347 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 3 835,556 |
| ## 10348 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 519,482 |
| # 10349 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 4 |  |  | # 1 261,960 |
| ## 10350 | ## Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 83,328 |
| ## 10351 | ## Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 942,725 |
| ## 10352 | ## Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 235,907 |
| # 10353 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 6 |  |  | # 609,822 |
| ## 10354 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 потери гвс (гвс) Калугаблагоустройство | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 5,672 |
| ## 10355 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 неж. пом. на 1 эт. № 22,23,24,25,26,27 на 2 эт. № 16,17,18,19 на 3 эт. № 1,2,3,4. (тепло) | ## Стройэнергосервис ООО |  | ## 19,761 |
| ## 10356 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 1, помещение №2 нежилые помещения в административно-производственном здании (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 71,200 |
| ## 10357 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 7, Монтёрская (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 6,962 |
| ## 10358 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание гвс (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 216,643 |
| ## 10359 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 163,245 |
| ## 10360 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-гараж от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 55,987 |
| ## 10361 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-гараж от. (тепло) S 132.2 кв.м. | ## Стройэнергосервис ООО |  | ## 12,549 |
| ## 10362 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-лаборатория от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 17,473 |
| ## 10363 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-мастер.от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 40,330 |
| # 10364 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 5 531,633 |
| ## 10365 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 118,776 |
| ## 10366 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14 к.1-общ.1969г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5 362,586 |
| ## 10367 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14,корп.1-офис (гвс) | ## Козлов Максим Сергеевич |  | ## 33,195 |
| ## 10368 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (гвс) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 17,076 |
| # 10369 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а |  |  | # 2 114,132 |
| ## 10370 | ## К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 135,384 |
| ## 10371 | ## К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 978,748 |
| # 10372 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 |  |  | # 646,654 |
| ## 10373 | ## Московская ул, 119 "Садик гвс", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 646,654 |
| # 10374 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 |  |  | # 1 447,324 |
| ## 10375 | ## Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1-д/с НСП"Василек" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 1 447,324 |
| # 10376 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 |  |  | # 4 634,557 |
| ## 10377 | ## Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 295,596 |
| ## 10378 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (ГВС) | ## ИП Вагонов В.В |  | ## 1,980 |
| ## 10379 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (тепло)(ку) | ## ИП Вагонов В.В |  | ## 5,944 |
| ## 10380 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 383,742 |
| ## 10381 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 860,248 |
| ## 10382 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.гвс (гвс) | ## Данилова И.А. |  | ## 26,542 |
| ## 10383 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.от. (тепло)(ку) | ## Данилова И.А. |  | ## 6,267 |
| ## 10384 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"гвс (гвс) | ## Дантист (ООО") |  | ## 46,755 |
| ## 10385 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"от. (тепло)(ку) | ## Дантист (ООО") |  | ## 7,483 |
| # 10386 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 71 |  |  | # 4 626,617 |
| ## 10387 | ## Московская ул, 71, Московская ул, 71, Московская ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 247,788 |
| ## 10388 | ## Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 606,504 |
| ## 10389 | ## Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 772,325 |
| # 10390 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 79 |  |  | # 2 209,121 |
| ## 10391 | ## Московская ул, 79, Московская,79- гимн.зал, хоз. (тепло) | ## Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги |  | ## 125,637 |
| ## 10392 | ## Московская ул, 79, Московская,79-шк.14 обогрев дор. (тепло) | ## Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги |  | ## 1,007 |
| ## 10393 | ## Московская ул, 79, Московская,79-школа N14 гвс (гвс) | ## Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги |  | ## 1 052,655 |
| ## 10394 | ## Московская ул, 79, Московская,79-школа №14 от. (тепло) | ## Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги |  | ## 1 029,822 |
| # 10395 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 136 |  |  | # 3 148,969 |
| ## 10396 | ## Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 97,668 |
| ## 10397 | ## Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 2 543,826 |
| ## 10398 | ## Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 507,475 |
| # 10399 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 |  |  | # 2 693,220 |
| ## 10400 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 137,088 |
| ## 10401 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133- (ку) (тепло) Зудин С.И. | ## Зудин С.И. |  | ## 19,789 |
| ## 10402 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн" от. (тепло)(ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 22,680 |
| ## 10403 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн"гвс (гвс) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 11,660 |
| ## 10404 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-(гвс) Зудин С.И. | ## Зудин С.И. |  | ## 5,392 |
| ## 10405 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека гвс (гвс) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 1,067 |
| ## 10406 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека от. (тепло)(ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 10,311 |
| ## 10407 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 1 954,888 |
| ## 10408 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 470,526 |
| ## 10409 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-маг."Кокетка" (тепло)(ку) | ## Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна |  | ## 11,858 |
| ## 10410 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-офисное помещение (гвс) | ## Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна |  | ## 9,604 |
| ## 10411 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (гвс) | ## Кардава Марлен Шакроевич |  | ## 31,168 |
| ## 10412 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (тепло)(ку) | ## Кардава Марлен Шакроевич |  | ## 7,189 |
| # 10413 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 |  |  | # 3 012,219 |
| ## 10414 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 195,780 |
| ## 10415 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-нежилое помещение (тепло)(ку) |  |  | ## 5,101 |
| ## 10416 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 2,440 |
| ## 10417 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты гвс (гвс) | ## Федина Валентина Михайловна |  | ## 2,134 |
| ## 10418 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты от. (тепло)(ку) | ## Федина Валентина Михайловна |  | ## 9,410 |
| ## 10419 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-Шаталин А.О. (тепло)(ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 9,307 |
| ## 10420 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 221,475 |
| ## 10421 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 566,572 |
| # 10422 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 139 |  |  | # 4 440,189 |
| ## 10423 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 154,344 |
| ## 10424 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС № 16 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 17,794 |
| ## 10425 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС №16 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 12,720 |
| ## 10426 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс № 16 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 18,522 |
| ## 10427 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс №16 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 3,180 |
| ## 10428 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 3 494,079 |
| ## 10429 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д1982г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 739,550 |
| # 10430 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 157 |  |  | # 498,900 |
| ## 10431 | ## Пролетарская ул, 157, Пролетарская,157-ж.дом,1975г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 498,900 |
| 10432 | Кот. Пухова, д.5А |  |  | 8 441,099 |
| # 10433 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 2а |  |  | # 186,829 |
| ## 10434 | ## Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а нежилые помещения | ## ООО "Лидер Сервис" |  | ## 129,934 |
| ## 10435 | ## Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а,вентиляция | ## ООО "Лидер Сервис" |  | ## 56,895 |
| # 10436 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 4 |  |  | # 300,286 |
| ## 10437 | ## Высокая ул, 4, Высокая,4-ж.дом 1975г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 300,286 |
| # 10438 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 |  |  | # 1 040,950 |
| ## 10439 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД от. (тепло) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 489,557 |
| ## 10440 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД (тепло) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 551,393 |
| # 10441 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 |  |  | # 413,105 |
| ## 10442 | ## Калинина ул, 4, Калинина,4-ж.д.1992г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 413,105 |
| # 10443 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 |  |  | # 910,911 |
| ## 10444 | ## Пионерская ул, 2, Пионерская,2-ж/д, 1989г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 910,911 |
| # 10445 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2, Корпус 2 |  |  | # 71,752 |
| ## 10446 | ## Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 (1 этаж) (тепло) | ## Горильченко Виктория Евгеньевна |  | ## 47,388 |
| ## 10447 | ## Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 подвал (тепло) | ## Горильченко Виктория Евгеньевна |  | ## 24,364 |
| # 10448 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 |  |  | # 400,896 |
| ## 10449 | ## Пионерская ул, 9, Пионерская,9-ж.д.1999г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 400,896 |
| # 10450 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 1 |  |  | # 418,729 |
| ## 10451 | ## Пухова ул, 1, Пухова,1-ж.д. 1970г. (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 418,729 |
| # 10452 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 11 |  |  | # 491,383 |
| ## 10453 | ## Пухова ул, 11, Пухова,11 магазин (тепло)(ку) | ## ИП Бадмаев Игорь Владимирович |  | ## 16,242 |
| ## 10454 | ## Пухова ул, 11, Пухова,11-ж.д.1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 475,141 |
| # 10455 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 17 |  |  | # 459,680 |
| ## 10456 | ## Пухова ул, 17, Пухова,17-ж.д. 1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 441,832 |
| ## 10457 | ## Пухова ул, 17, Пухова,17-ООО"Полара" (тепло)(ку) | ## Полара (ООО) |  | ## 17,848 |
| # 10458 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 19 |  |  | # 775,043 |
| ## 10459 | ## Пухова ул, 19, Пухова,19-ж.д.1970г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 775,043 |
| # 10460 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 21 |  |  | # 64,729 |
| ## 10461 | ## Пухова ул, 21, Пухова,21-ж.дом 1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 64,729 |
| # 10462 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 23 |  |  | # 8,687 |
| ## 10463 | ## Пухова ул, 23, Пухова,23 ж/д, 1955г. ЖРЭу-21 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,687 |
| # 10464 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 3 |  |  | # 470,449 |
| ## 10465 | ## Пухова ул, 3, Пухова,3-ж.д.1969г. (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 470,449 |
| # 10466 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 34, Корпус 1 |  |  | # 119,455 |
| ## 10467 | ## Пухова ул, 34/1, Пухова,34 к.1-общ.1990г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 119,455 |
| # 10468 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 5 |  |  | # 752,318 |
| ## 10469 | ## Пухова ул, 5, Пухова,5-ж.дом,1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 752,318 |
| # 10470 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 7 |  |  | # 759,323 |
| ## 10471 | ## Пухова ул, 7, Пухова,7-ж.д.1969г. (ку) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 759,323 |
| # 10472 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 9 |  |  | # 715,384 |
| ## 10473 | ## Пухова ул, 9, Пухова,9-ж.д. 1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 111,047 |
| ## 10474 | ## Пухова ул, 9, Пухова,9-ж.д. 1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 604,337 |
| # 10475 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 38 |  |  | # 81,190 |
| ## 10476 | ## Пухова ул, 38, Пухова,38-гаражи Спец. (тепло) | ## ВДПО Калужской области |  | ## 38,391 |
| ## 10477 | ## Пухова ул, 38, Пухова,38-произ.мастерски (тепло) | ## ВДПО Калужской области |  | ## 42,799 |
| 10478 | Кот. Ромодановские дворики 55 |  |  | 1 581,911 |
| # 10479 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 2 |  |  | # 12,397 |
| ## 10480 | ## Выставочная ул, 2, Выставочная,2 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 12,397 |
| # 10481 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 3 |  |  | # 13,692 |
| ## 10482 | ## Выставочная ул, 3, Выставочная,3 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 13,692 |
| # 10483 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 6 |  |  | # 11,907 |
| ## 10484 | ## Выставочная ул, 6, Выставочная,6 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,907 |
| # 10485 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 7 |  |  | # 11,389 |
| ## 10486 | ## Выставочная ул, 7, Выставочная,7 ж/д (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,389 |
| # 10487 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 35 |  |  | # 9,058 |
| ## 10488 | ## Ромодановские Дворики ул, 35, Ромадановские дворики,35 офис (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 9,058 |
| # 10489 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 39 |  |  | # 552,447 |
| ## 10490 | ## Ромодановские Дворики ул, 39, Ромадановские Дворики,39 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 552,447 |
| # 10491 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 45 |  |  | # 14,735 |
| ## 10492 | ## Ромодановские Дворики ул, 45, Ромадановские дворики,45 ж/дом (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,735 |
| # 10493 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49 |  |  | # 7,483 |
| ## 10494 | ## Ромодановские Дворики ул, 49, Ромадановские Дворики,49 ж/д кв.2 (ку)Майоров И.Н. | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 7,483 |
| # 10495 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49а |  |  | # 58,429 |
| ## 10496 | ## Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,931 |
| ## 10497 | ## Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,498 |
| # 10498 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 51 |  |  | # 254,254 |
| ## 10499 | ## Ромодановские Дворики ул, 51, Ромадановские Дворики,51 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,254 |
| # 10500 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 53 |  |  | # 255,801 |
| ## 10501 | ## Ромодановские Дворики ул, 53, Ромадановские Дворики,53 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 252,012 |
| ## 10502 | ## Ромодановские Дворики ул, 53, Ромадановские Дворики,53 ж/д квартира № 2 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,789 |
| # 10503 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 55 |  |  | # 380,319 |
| ## 10504 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N1 (тепло) | ## Агротранс ООО |  | ## 12,060 |
| ## 10505 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N2 (тепло) | ## Агротранс ООО |  | ## 37,225 |
| ## 10506 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 стояночный бокс (тепло) | ## Агротехтранс ОАО |  | ## 151,425 |
| ## 10507 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55-мастер. (тепло) | ## Агротехтранс ОАО |  | ## 132,370 |
| ## 10508 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55: "Мобильный жилой городок" | ## Агротехтранс ОАО |  | ## 47,239 |
| 10509 | Кот. Ромодановские дворики 61 |  |  | 450,536 |
| # 10510 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 10 |  |  | # 8,756 |
| ## 10511 | ## Дачная ул, 10, Дачная ул, 10 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,756 |
| # 10512 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 12 |  |  | # 1,503 |
| ## 10513 | ## Дачная ул, 12, Дачная ул, 12 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,503 |
| # 10514 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 14 |  |  | # 4,503 |
| ## 10515 | ## Дачная ул, 14, Дачная ул, 14 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,503 |
| # 10516 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 16а |  |  | # 1,043 |
| ## 10517 | ## Дачная ул, 16а, Дачная ул, 16а ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,043 |
| # 10518 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 18 |  |  | # 39,384 |
| ## 10519 | ## Дачная ул, 18 "Дачная ул, 18", Дачная, 18, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,384 |
| # 10520 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 20 |  |  | # 48,258 |
| ## 10521 | ## Дачная ул, 20, Дачная, 20, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,258 |
| # 10522 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 4а |  |  | # 96,944 |
| ## 10523 | ## Дачная ул, 4а "Дачная ул, 4а", Дачная ул, 4а, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 96,944 |
| # 10524 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61 |  |  | # 162,985 |
| ## 10525 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановски дворики, д.61 Школа №6 им.А.С. Пушкина | ## Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 28,886 |
| ## 10526 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 -гараж,стр.№6 | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 2,326 |
| ## 10527 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 4-х эт.учебное здание стр.№1*** | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 66,737 |
| ## 10528 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 неж.пом. | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 3,545 |
| ## 10529 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 общежитие,строение №8 | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 61,491 |
| # 10530 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61а |  |  | # 51,080 |
| ## 10531 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики, 61а, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,454 |
| ## 10532 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики,61а нежилое пом. | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 31,626 |
| # 10533 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61б |  |  | # 9,350 |
| ## 10534 | ## Ромодановские Дворики ул, 61б, Ромодановские Дворики ул, 61б ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,350 |
| # 10535 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63 |  |  | # 26,730 |
| ## 10536 | ## Ромодановские дворики пер, 63, Ромодановские дворики ул, 63, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,730 |
| 10537 | Кот. с.Росва, ул.Московская, д.9А |  |  | 16 968,317 |
| # 10538 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 11 |  |  | # 12,194 |
| ## 10539 | ## Садовая ул, 11, Садовая,11,ж.д. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 12,194 |
| # 10540 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 6 |  |  | # 15,127 |
| ## 10541 | ## Садовая ул, 6, Садовая,6,ж.д. тепло (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 15,127 |
| # 10542 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № Здания администрации |  |  | # 455,110 |
| ## 10543 | ## с. Росва "Совхоз"Росва"113", Администр.здание (тепло) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 94,628 |
| ## 10544 | ## с. Росва "Совхоз"Росва"113", Общежитие 1 (ку) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 119,185 |
| ## 10545 | ## с. Росва "Совхоз"Росва"113", Общежитие 2( ку) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 203,354 |
| ## 10546 | ## с. Росва "Совхоз"Росва"113", Пождепо(тепло) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 37,943 |
| # 10547 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № сельхозтехника |  |  | # 13,625 |
| ## 10548 | ## с. Росва "Росв.сельхоз.123", Потолов М. Е. ИП (тепло); Административное здание | ## Потолов Михаил Ефимович (ИП) |  | ## 9,056 |
| ## 10549 | ## с. Росва "Росв.сельхоз.123", Потолов М. Е. ИП (тепло); гараж | ## Потолов Михаил Ефимович (ИП) |  | ## 4,569 |
| # 10550 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 2 |  |  | # 51,252 |
| ## 10551 | ## Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 39,450 |
| ## 10552 | ## Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,802 |
| # 10553 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 4 |  |  | # 136,481 |
| ## 10554 | ## Зелёная (с.Росва) ул, 4, Зеленая 4,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 136,481 |
| # 10555 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 10 |  |  | # 591,996 |
| ## 10556 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10557 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,980 |
| ## 10558 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г.,гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 471,566 |
| # 10559 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 11 |  |  | # 31,731 |
| ## 10560 | ## Мира (с.Росва) ул, 11, Мира 11,ж.д.1984г.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,731 |
| # 10561 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 12 |  |  | # 94,182 |
| ## 10562 | ## Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 78,887 |
| ## 10563 | ## Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 15,295 |
| # 10564 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 13 |  |  | # 308,447 |
| ## 10565 | ## Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 32,235 |
| ## 10566 | ## Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) гвс | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 276,212 |
| # 10567 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 15 |  |  | # 3,843 |
| ## 10568 | ## Мира (с.Росва) ул, 15, Мира (с.Росва) ул, 15 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 3,843 |
| # 10569 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 2 |  |  | # 687,220 |
| ## 10570 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10571 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,953 |
| ## 10572 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г.,(гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 565,817 |
| # 10573 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 3 |  |  | # 779,956 |
| ## 10574 | ## Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 22,215 |
| ## 10575 | ## Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 658,096 |
| ## 10576 | ## Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,645 |
| # 10577 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 4 |  |  | # 674,995 |
| ## 10578 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10579 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 563,000 |
| ## 10580 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,833 |
| ## 10581 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,712 |
| # 10582 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 5 |  |  | # 960,097 |
| ## 10583 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10584 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 835,782 |
| ## 10585 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,865 |
| # 10586 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 6 |  |  | # 745,754 |
| ## 10587 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10588 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 624,407 |
| ## 10589 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,897 |
| # 10590 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 7 |  |  | # 650,576 |
| ## 10591 | ## Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10592 | ## Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,808 |
| ## 10593 | ## Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,318 |
| # 10594 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8а |  |  | # 23,583 |
| ## 10595 | ## Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва), ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 23,583 |
| # 10596 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8б |  |  | # 63,068 |
| ## 10597 | ## Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 39,450 |
| ## 10598 | ## Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 23,618 |
| # 10599 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 9 |  |  | # 689,812 |
| ## 10600 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10601 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 568,969 |
| ## 10602 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,393 |
| # 10603 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 1 |  |  | # 628,621 |
| ## 10604 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10605 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 463,167 |
| ## 10606 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,004 |
| # 10607 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 11 |  |  | # 143,568 |
| ## 10608 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 118,942 |
| ## 10609 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 24,626 |
| # 10610 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 12 |  |  | # 177,007 |
| ## 10611 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 12, Молодежная 12, ж.д. гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 177,007 |
| # 10612 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 13 |  |  | # 53,534 |
| ## 10613 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (гвс) (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 39,450 |
| ## 10614 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (тепло) (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,084 |
| # 10615 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 14 |  |  | # 14,805 |
| ## 10616 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 14, Молодежная,14/Росва/ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,805 |
| # 10617 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 15 |  |  | # 26,686 |
| ## 10618 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 15, Молодежная 15,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,686 |
| # 10619 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 16 |  |  | # 133,140 |
| ## 10620 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.гвс (ку)Покатович М.А. | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 118,335 |
| ## 10621 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.от. (ку)Покатович М.А. | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,805 |
| # 10622 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 17 |  |  | # 292,234 |
| ## 10623 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 269,568 |
| ## 10624 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 22,666 |
| # 10625 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 18 |  |  | # 122,612 |
| ## 10626 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 107,807 |
| ## 10627 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,805 |
| # 10628 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 19 |  |  | # 180,109 |
| ## 10629 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 157,786 |
| ## 10630 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,323 |
| # 10631 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 2 |  |  | # 61,200 |
| ## 10632 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 19,572 |
| ## 10633 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) гвс | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 41,628 |
| # 10634 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 22 |  |  | # 14,700 |
| ## 10635 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 22, Молодежная (с. Росва) ул, 22 ж.д. | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,700 |
| # 10636 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 26 |  |  | # 92,467 |
| ## 10637 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 26, Молодежная 26,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 13,580 |
| ## 10638 | ## Молодежная ул, 26 "Росва", Молодежная 26,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 78,887 |
| # 10639 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 3 |  |  | # 63,362 |
| ## 10640 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 39,450 |
| ## 10641 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 23,912 |
| # 10642 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 4 |  |  | # 11,746 |
| ## 10643 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 4, Молодежная,4,ж.д. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,746 |
| # 10644 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 5 |  |  | # 120,421 |
| ## 10645 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (гвс) (ку) НУ | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 97,090 |
| ## 10646 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (тепло) (ку) НУ | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 23,331 |
| # 10647 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 6 |  |  | # 106,780 |
| ## 10648 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,781 |
| ## 10649 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) гвс | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 94,999 |
| # 10650 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 7 |  |  | # 260,207 |
| ## 10651 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 236,673 |
| ## 10652 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 23,534 |
| # 10653 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 9 |  |  | # 26,789 |
| ## 10654 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9,ж.д.кв.1 /Ивашкин В.Н./ 1985г.,от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,872 |
| ## 10655 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9кв.2 /Осина Н.И./ 1985г.,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 14,917 |
| # 10656 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 1 |  |  | # 98,420 |
| ## 10657 | ## Московская(с. Росва) ул, 1, Московская.д 1(Росва) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,420 |
| # 10658 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 10 |  |  | # 134,330 |
| ## 10659 | ## Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 118,335 |
| ## 10660 | ## Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 15,995 |
| # 10661 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 11 |  |  | # 141,509 |
| ## 10662 | ## Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 108,875 |
| ## 10663 | ## Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. (ку)( кв.2) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 16,317 |
| ## 10664 | ## Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. Кузнецова Е.В.(ку)(кв1) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 16,317 |
| # 10665 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 12 |  |  | # 246,994 |
| ## 10666 | ## Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 212,267 |
| ## 10667 | ## Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 1 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 18,515 |
| ## 10668 | ## Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 2 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 16,212 |
| # 10669 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 2 |  |  | # 86,996 |
| ## 10670 | ## Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,868 |
| ## 10671 | ## Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,128 |
| # 10672 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3 |  |  | # 93,366 |
| ## 10673 | ## Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,840 |
| ## 10674 | ## Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 92,526 |
| # 10675 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3а |  |  | # 142,464 |
| ## 10676 | ## Московская(с. Росва) ул, 3а, Московская,3а-ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,464 |
| # 10677 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 4 |  |  | # 97,559 |
| ## 10678 | ## Московская(с. Росва) ул, 4, Московская.4,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,559 |
| # 10679 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5 |  |  | # 902,556 |
| ## 10680 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 780,684 |
| ## 10681 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,422 |
| ## 10682 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| # 10683 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5а |  |  | # 497,991 |
| ## 10684 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 375,692 |
| ## 10685 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,849 |
| ## 10686 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| # 10687 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5б |  |  | # 663,148 |
| ## 10688 | ## Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 540,520 |
| ## 10689 | ## Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,178 |
| ## 10690 | ## Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| # 10691 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6а |  |  | # 127,950 |
| ## 10692 | ## Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвинский СДК потери (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 4,825 |
| ## 10693 | ## Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвянский СДК (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 123,125 |
| # 10694 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6б |  |  | # 1 607,735 |
| ## 10695 | ## Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 гвс (гвс) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги |  | ## 1 172,567 |
| ## 10696 | ## Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 от (тепло) | ## Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги |  | ## 435,168 |
| # 10697 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 7 |  |  | # 36,076 |
| ## 10698 | ## Московская(с. Росва) ул, 7, Московская,7-ж.д. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 15,295 |
| ## 10699 | ## Московская(с. Росва) ул, 7, Московская(с. Росва) ул, 7 (гвс) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 20,781 |
| # 10700 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8 |  |  | # 72,637 |
| ## 10701 | ## Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 56,572 |
| ## 10702 | ## Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 16,065 |
| # 10703 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8б |  |  | # 56,887 |
| ## 10704 | ## Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 47,444 |
| ## 10705 | ## Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 9,443 |
| # 10706 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 9 |  |  | # 110,628 |
| ## 10707 | ## Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 78,967 |
| ## 10708 | ## Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 31,661 |
| # 10709 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 1 |  |  | # 625,866 |
| ## 10710 | ## Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10711 | ## Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 503,077 |
| ## 10712 | ## Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,339 |
| # 10713 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 2 |  |  | # 487,834 |
| ## 10714 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10715 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 366,704 |
| ## 10716 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,680 |
| # 10717 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 3 |  |  | # 665,609 |
| ## 10718 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 21,450 |
| ## 10719 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 525,061 |
| ## 10720 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 119,098 |
| # 10721 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 5 |  |  | # 170,638 |
| ## 10722 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 5, Пролетарская 5,ж.д.гвс (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 170,638 |
| # 10723 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 6 |  |  | # 118,335 |
| ## 10724 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 6, Пролетарская 6, ж.д. ГВС (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 118,335 |
| # 10725 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 2 |  |  | # 11,046 |
| ## 10726 | ## Садовая ул, 2 "с. Росва", Садовая,2 ж.д.Богатырева А.В. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 11,046 |
| # 10727 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 5 |  |  | # 17,276 |
| ## 10728 | ## Садовая ул, 5, Садовая ж.д. 5 ч. 2 тепло (ку) Коротаева М.В. | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,957 |
| ## 10729 | ## Садовая ул, 5, Садовая ул. 5 Кузьмичева А.С. ч. 4 (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,649 |
| ## 10730 | ## Садовая ул, 5, Садовая,5 ж.д. ч.1 Чувашова В.А. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,670 |
| # 10731 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 7 |  |  | # 5,397 |
| ## 10732 | ## Садовая ул, 7, Садовая,7,кв.2, Барагина Л.М. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 5,397 |
| # 10733 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11а |  |  | # 32,698 |
| ## 10734 | ## Советская (с.Росва) ул, 11а "СХО", п.Росва,ул.Советская,11а (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 15,501 |
| ## 10735 | ## Советская (с.Росва) ул, 11а, с.Росва,Советская, 11а, опс (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 17,197 |
| # 10736 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11б |  |  | # 49,698 |
| ## 10737 | ## Советская (с.Росва) ул, 11 б "Потолов А.Е.", п.Росва, магазин "Продукты" (тепло) | ## Потолов А.Е. |  | ## 49,698 |
| # 10738 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 15 |  |  | # 129,381 |
| ## 10739 | ## Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,917 |
| ## 10740 | ## Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,464 |
| # 10741 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 21б |  |  | # 11,494 |
| ## 10742 | ## Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская д. 21б жил. пом. 2 Комлев М.В | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 3,815 |
| ## 10743 | ## Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская/п.Росва/,21б кв.1 (ку) (тепло) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 7,679 |
| # 10744 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 5 |  |  | # 6,762 |
| ## 10745 | ## Советская (с.Росва) ул, 5, Советская,5,ж.д. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 6,762 |
| 10746 | Кот. с.Сосновый Бор, д.10А |  |  | 150,453 |
| # 10747 |  |  |  | # 27,929 |
| ## 10748 | ## Сосновый Бор пос "Гараж около реммастерских***", Сосновый Бор пос "Гараж около реммастерских"*** | ## Рогожов Виктор Егорович |  | ## 0,936 |
| ## 10749 | ## Сосновый Бор пос "Калуганефтепр389", п.Угра АЗС N22 (тепло) | ## КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ АО |  | ## 26,993 |
| # 10750 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 1 |  |  | # 122,524 |
| ## 10751 | ## Сосновый Бор пос, 1, п.Сосн.Бор,1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,524 |
| 10752 | Кот. Светлая, д.58; п.Мстихино |  |  | 46 609,414 |
| # 10753 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24 |  |  | # 1 970,661 |
| ## 10754 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 88,168 |
| ## 10755 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д. квартира 11 гвс (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 81,976 |
| ## 10756 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д. квартира 16 гвс (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 54,652 |
| ## 10757 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д. квартира 40 гвс (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 27,324 |
| ## 10758 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1 371,533 |
| ## 10759 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.от (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 300,625 |
| ## 10760 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.отопл. квартира 11 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,356 |
| ## 10761 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.отопл. квартира 16 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,858 |
| ## 10762 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.отопл. квартира 40 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,952 |
| ## 10763 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 15,198 |
| ## 10764 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория от (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 25,019 |
| # 10765 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 |  |  | # 3 149,384 |
| ## 10766 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1, опс (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 5,257 |
| ## 10767 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1,Город (тепло)(ку)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,173 |
| ## 10768 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1,нежилое помещение 1 а (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 1,217 |
| ## 10769 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 148,488 |
| ## 10770 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д. кв 29 . тепло (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,181 |
| ## 10771 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д. кв 29 гвс (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 54,652 |
| ## 10772 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 475,598 |
| ## 10773 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 433,027 |
| ## 10774 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 3,180 |
| ## 10775 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 гвс (гвс) | ## МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги |  | ## 16,253 |
| ## 10776 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 от (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги |  | ## 7,358 |
| # 10777 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 26 |  |  | # 3 607,163 |
| ## 10778 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 175,310 |
| ## 10779 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 739,384 |
| ## 10780 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 623,070 |
| ## 10781 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино,ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (тепло) (КУ) | ## Падин М.М. |  | ## 26,929 |
| ## 10782 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (вода) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 4,268 |
| ## 10783 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 34,475 |
| ## 10784 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (гвс) | ## Падин М.М. |  | ## 3,727 |
| # 10785 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27 |  |  | # 4 362,481 |
| ## 10786 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 149,065 |
| ## 10787 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 601,305 |
| ## 10788 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 612,111 |
| # 10789 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27, Корпус 1 |  |  | # 3 947,121 |
| ## 10790 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 180,089 |
| ## 10791 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 186,942 |
| ## 10792 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 580,090 |
| # 10793 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 2 |  |  | # 2 697,957 |
| ## 10794 | ## Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 139,235 |
| ## 10795 | ## Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 434,601 |
| ## 10796 | ## Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 124,121 |
| # 10797 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 4 |  |  | # 2 953,056 |
| ## 10798 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 101,561 |
| ## 10799 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3,077 |
| ## 10800 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 603,073 |
| ## 10801 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1 (тепо)(ку) | ## Тонаканян Шушаник Меликовна |  | ## 4,650 |
| ## 10802 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1(гвс) | ## Тонаканян Шушаник Меликовна |  | ## 24,066 |
| ## 10803 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 216,629 |
| # 10804 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 6 |  |  | # 7 011,061 |
| ## 10805 | ## Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1 633,492 |
| ## 10806 | ## Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6 ж.д. от (тепло) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 775,940 |
| ## 10807 | ## Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6ж.д. гвс (гвс) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 4 601,629 |
| # 10808 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 8 |  |  | # 5 773,079 |
| ## 10809 | ## Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 368,200 |
| ## 10810 | ## Мстихинская ул, 8, Мстихинская,8 ж.д. от. (тепло) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 623,156 |
| ## 10811 | ## Мстихинская ул, 8, Мстихинская,д.8 ж.д. гвс (гвс) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 4 781,723 |
| # 10812 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 11 |  |  | # 1 392,600 |
| ## 10813 | ## Радужная ул, 11, Радужная ул, 11, Радужная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 194,761 |
| ## 10814 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. кв.17 ГВС | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 13,664 |
| ## 10815 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. кв.17 Тепло | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 3,066 |
| ## 10816 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. отопление (тепло) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 213,312 |
| ## 10817 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д.гвс (гвс) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 967,797 |
| # 10818 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 5 |  |  | # 1 066,532 |
| ## 10819 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (гвс) | ## МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги |  | ## 754,575 |
| ## 10820 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (тепло) | ## МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги |  | ## 271,701 |
| ## 10821 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери гвс (гвс) | ## МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги |  | ## 8,862 |
| ## 10822 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери от. (тепло) | ## МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги |  | ## 31,394 |
| # 10823 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 1 |  |  | # 3 856,335 |
| ## 10824 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 991,048 |
| ## 10825 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 парикм (гвс) | ## Тарасов А.К. |  | ## 12,766 |
| ## 10826 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 тепло (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 662,842 |
| ## 10827 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1парикм. (тепло) (ку) | ## Тарасов А.К. |  | ## 7,529 |
| ## 10828 | ## Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 182,150 |
| # 10829 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 2 |  |  | # 4 821,984 |
| ## 10830 | ## Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 696,601 |
| ## 10831 | ## Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 852,520 |
| ## 10832 | ## Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 272,863 |
| 10833 | Кот. Советская, д.20В; п.Турынино'ДСКА' |  |  | 63 499,928 |
| # 10834 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 866,874 |
| ## 10835 | ## Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,918 |
| ## 10836 | ## Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | ## 19,837 |
| ## 10837 | ## Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 692,622 |
| ## 10838 | ## Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 147,497 |
| # 10839 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 1а |  |  | # 48,769 |
| ## 10840 | ## Советская ул, 1а, Советская,1а ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,769 |
| # 10841 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 |  |  | # 2 394,661 |
| ## 10842 | ## Советская ул, 20, Советская,20 неж. пом. №14 гвс (гвс) | ## ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО |  | ## 1 283,538 |
| ## 10843 | ## Советская ул, 20, Советская,20 производ.помещение (гвс) | ## Академия Вкуса ООО |  | ## 433,498 |
| ## 10844 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 1,854 |
| ## 10845 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учеб. кор. уз.1 потери до т/сч (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 1,112 |
| ## 10846 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 1 (тепло) левое крыло | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 182,217 |
| ## 10847 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 392,008 |
| ## 10848 | ## Советская ул, 20, Советская,20 цех Беккер (гвс) | ## Беккер В. Г. (ИП) |  | ## 100,434 |
| # 10849 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20в |  |  | # 12 364,655 |
| ## 10850 | ## Советская ул, 20в "Ком.Виталан 526Т", Турынино (пар)*** |  |  | ## 301,146 |
| ## 10851 | ## Советская ул, 20в "Ком.Виталан 526Т", Турынино Виталан (гвс) | ## Компания Виталан |  | ## 11 997,058 |
| ## 10852 | ## Советская ул, 22а "Домарев", Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (гвс) | ## Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская |  | ## 57,256 |
| ## 10853 | ## Советская ул, 22а, Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (тепло) | ## Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская |  | ## 7,371 |
| ## 10854 | ## Советская ул, 22а, Советская ул. 22 а (Турынино-2) склад (гвс) | ## Козлова Елена Алексеевна |  | ## 0,126 |
| ## 10855 | ## Советская ул, 22а, Советская ул. 22 а (Турынино-2) склад (тепло) | ## Козлова Елена Алексеевна |  | ## 1,698 |
| # 10856 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 2а |  |  | # 48,769 |
| ## 10857 | ## Советская ул, 2а, Советская,2а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,769 |
| # 10858 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 а |  |  | # 114,702 |
| ## 10859 | ## Советская ул, 3а, Советская,3а,ж.д. ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,702 |
| # 10860 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 34 |  |  | # 5 794,177 |
| ## 10861 | ## Советская ул, 34, Советская ул, 34, Советская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 321,007 |
| ## 10862 | ## Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90 кв.ж/д гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 4 744,929 |
| ## 10863 | ## Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90кв.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 728,241 |
| # 10864 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4 |  |  | # 210,988 |
| ## 10865 | ## Советская ул, 4, Cоветская,4 ж/дом 1980г ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 210,988 |
| # 10866 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4а |  |  | # 116,214 |
| ## 10867 | ## Советская ул, 4а, Советская,4а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,214 |
| # 10868 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 6 |  |  | # 543,410 |
| ## 10869 | ## Советская ул, 6, Советская ул, 6, опс № 32 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 16,800 |
| ## 10870 | ## Советская ул, 6, Советская,6ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 526,610 |
| # 10871 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 2 |  |  | # 4 414,160 |
| ## 10872 | ## Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 3 797,779 |
| ## 10873 | ## Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 476,783 |
| ## 10874 | ## Советский пер, 2, Советский пер, 2, Советский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 139,598 |
| # 10875 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 |  |  | # 3 775,107 |
| ## 10876 | ## Советский пер, 4, пер. Советский, д.4, пом. 37б (тепло) (ку) | ## Тихонова Наталия Львовна |  | ## 9,110 |
| ## 10877 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 779,367 |
| ## 10878 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 568,298 |
| ## 10879 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис (гвс) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 5,613 |
| ## 10880 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис(тепло)(ку) | ## Суховеев Георгий Георгиевич |  | ## 13,704 |
| ## 10881 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(гвс) | ## Галстян А.Р. |  | ## 13,154 |
| ## 10882 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(тепло)(ку) | ## Галстян А.Р. |  | ## 33,004 |
| ## 10883 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 86/(тепло)(ку) | ## Галстян Карен Рубенович |  | ## 8,169 |
| ## 10884 | ## Советский пер, 4, Советский пер, 4 ж.д. (гвс) (КРнаСОИ) |  |  | ## 29,709 |
| ## 10885 | ## Советский пер, 4, Советский пер, 4 ж.д. (гвс) (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,127 |
| ## 10886 | ## Советский пер, 4, Советский пер, 4 ж.д. (гвс) (КРнаСОИ) | ## Союз НПП ООО |  | ## 225,852 |
| # 10887 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 6 |  |  | # 3 574,503 |
| ## 10888 | ## Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 3 011,129 |
| ## 10889 | ## Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 449,140 |
| ## 10890 | ## Советский пер, 6, Советский пер, 6, Советский пер, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 114,234 |
| # 10891 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 15 |  |  | # 283,213 |
| ## 10892 | ## Советский проезд, 15, проезд Советский,15 СПК (тепло) | ## Строительно-промышленная компания (ООО) |  | ## 283,213 |
| # 10893 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 5 |  |  | # 729,021 |
| ## 10894 | ## Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (гвс) | ## Постников С.В. (ИП) |  | ## 667,210 |
| ## 10895 | ## Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (тепло) | ## Постников С.В. (ИП) |  | ## 47,961 |
| ## 10896 | ## Советский проезд, 5, Советский проезд,5 стр.35 помещение (тепло) | ## Постников С.В. (ИП) |  | ## 13,850 |
| # 10897 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 1 |  |  | # 138,187 |
| ## 10898 | ## Турынинская ул, 1, Турынинская,1 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 138,187 |
| # 10899 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10 |  |  | # 464,377 |
| ## 10900 | ## Турынинская ул, 10, Турынинская,10 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 464,377 |
| # 10901 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10а |  |  | # 195,502 |
| ## 10902 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДСЦ потери (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 6,770 |
| ## 10903 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДЦ "Турынино" (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 175,121 |
| ## 10904 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 13,089 |
| ## 10905 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) потери до т/сч | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 0,522 |
| # 10906 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 11 |  |  | # 3 206,511 |
| ## 10907 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 101,717 |
| ## 10908 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 663,310 |
| ## 10909 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 441,484 |
| # 10910 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 12 |  |  | # 3 163,168 |
| ## 10911 | ## Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 101,356 |
| ## 10912 | ## Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 612,857 |
| ## 10913 | ## Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 448,955 |
| # 10914 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 13 |  |  | # 1 336,239 |
| ## 10915 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 55,656 |
| ## 10916 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 970,682 |
| ## 10917 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 309,901 |
| # 10918 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 14 |  |  | # 2 476,945 |
| ## 10919 | ## Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 56,026 |
| ## 10920 | ## Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 095,244 |
| ## 10921 | ## Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 325,675 |
| # 10922 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 15 |  |  | # 8 146,010 |
| ## 10923 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 44,227 |
| ## 10924 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.обшежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7 455,620 |
| ## 10925 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 646,163 |
| # 10926 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 16 |  |  | # 3 521,825 |
| ## 10927 | ## Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 94,711 |
| ## 10928 | ## Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 2 874,387 |
| ## 10929 | ## Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 552,727 |
| # 10930 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17 |  |  | # 2 352,493 |
| ## 10931 | ## Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 69,243 |
| ## 10932 | ## Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 1 981,963 |
| ## 10933 | ## Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 301,287 |
| # 10934 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17а |  |  | # 878,644 |
| ## 10935 | ## Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (гвс) | ## Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ |  | ## 675,330 |
| ## 10936 | ## Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (тепло) | ## Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ |  | ## 203,314 |
| # 10937 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 19 |  |  | # 345,191 |
| ## 10938 | ## Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 328,516 |
| ## 10939 | ## Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" потери (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 16,675 |
| # 10940 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 2 |  |  | # 223,636 |
| ## 10941 | ## Турынинская ул, 2, Турынинская,2 ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 223,636 |
| # 10942 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 3 |  |  | # 130,230 |
| ## 10943 | ## Турынинская ул, 3, Турынинская,3 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 130,230 |
| # 10944 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 4 |  |  | # 236,943 |
| ## 10945 | ## Турынинская ул, 4, Турынинская,4 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 236,943 |
| # 10946 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 6 |  |  | # 144,263 |
| ## 10947 | ## Турынинская ул, 6, Турынинская,6 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,263 |
| # 10948 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 7 |  |  | # 150,394 |
| ## 10949 | ## Турынинская ул, 7, Турынинская,7 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,394 |
| # 10950 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 8 |  |  | # 555,912 |
| ## 10951 | ## Турынинская ул, 8, Турынинская,8 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 520,065 |
| ## 10952 | ## Турынинская ул, 8, Турынинская,8 магазин (ку) (тепло) | ## Молев Сергей Николаевич ИП |  | ## 18,256 |
| ## 10953 | ## Турынинская ул, 8, Турынинская,8(помещен.) (ку) (тепло) | ## Лагуна ООО |  | ## 17,591 |
| # 10954 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 |  |  | # 554,235 |
| ## 10955 | ## Турынинская ул, 9, Турынинская,9 Адм.Гор.Гол. (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 9,975 |
| ## 10956 | ## Турынинская ул, 9, Турынинская,9 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 510,783 |
| ## 10957 | ## Турынинская ул, 9, Турынинская,9 магазин "Продукты" (тепло) | ## Подсолнух магазин Продукты (ООО) |  | ## 15,781 |
| ## 10958 | ## Турынинская ул, 9, Турынинскя,9,Аптечный пункт (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 17,696 |
| 10959 | Кот. Советская, д.3Б; Тихонова Пустынь (Газовая новая) |  |  | 271,892 |
| # 10960 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 |  |  | # 271,892 |
| ## 10961 | ## Советская ул, 3, Школа N39 мастерские (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги |  | ## 37,343 |
| ## 10962 | ## Советская ул, 3, Школа N39,Тихонова пустынь, осн. строен. (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги |  | ## 234,549 |
| 10963 | Кот. Социалистическая, д.2А |  |  | 56 369,698 |
| # 10964 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 |  |  | # 1 977,492 |
| ## 10965 | ## Калинина пер, 2, Калинина пер, 2, Калинина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 68,320 |
| ## 10966 | ## Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 909,172 |
| # 10967 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 5 |  |  | # 557,373 |
| ## 10968 | ## Калинина пер, 5, пер.Калинина,5-ж/д от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 557,373 |
| # 10969 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 |  |  | # 3 966,526 |
| ## 10970 | ## Калинина пер, 9, Калинина пер, 9, Калинина пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 123,614 |
| ## 10971 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9 город. (ку) (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 11,235 |
| ## 10972 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-(МОО КОО ВОИ) (тепло)(ку) | ## МОО КОО ВОИ |  | ## 3,241 |
| ## 10973 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3 346,036 |
| ## 10974 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 454,580 |
| ## 10975 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-парикмах.гвс (гвс) | ## Малахова В.П. |  | ## 19,210 |
| ## 10976 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9, пом. 7 (тепло) (ку) | ## Малахова В.П. |  | ## 8,610 |
| # 10977 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 12 |  |  | # 531,710 |
| ## 10978 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12 инд. отопление подвал S 635,3 кв.м (тепло)(КУ) | ## Бадмаев С.В. |  | ## 6,970 |
| ## 10979 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 95,6 кв.м (тепло)(КУ) | ## Бадмаев С.В. |  | ## 14,330 |
| ## 10980 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 681.3 кв.м (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 102,108 |
| ## 10981 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12-ж/д 1977г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 408,302 |
| # 10982 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 |  |  | # 963,977 |
| ## 10983 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД гвс (гвс) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 768,426 |
| ## 10984 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД гвс (гвс) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 195,551 |
| # 10985 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 15 |  |  | # 9 481,808 |
| ## 10986 | ## Калинина ул, 15, Калинина ул, 15, Калинина ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 76,669 |
| ## 10987 | ## Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8 977,163 |
| ## 10988 | ## Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,950 |
| ## 10989 | ## Калинина ул, 15, ул. Калинина, д.15 неж. пом.12 тепло (ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 8,026 |
| # 10990 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 18 |  |  | # 543,116 |
| ## 10991 | ## Калинина ул, 18, Калинина,18-ж/д 1968г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 543,116 |
| # 10992 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 23 |  |  | # 512,766 |
| ## 10993 | ## Калинина ул, 23, Калинина,23-(ООО Техно-Р) (ку) (тепло) | ## Техно-Р ООО |  | ## 37,844 |
| ## 10994 | ## Калинина ул, 23, Калинина,23-ж/д 1972г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 474,922 |
| # 10995 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 |  |  | # 1 608,590 |
| ## 10996 | ## Калинина ул, 4, Калинина ул, 4, Калинина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 80,558 |
| ## 10997 | ## Калинина ул, 4, Калинина,4-ж/д 1992г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 1 528,032 |
| # 10998 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская Роща ул, № 10 |  |  | # 1 800,149 |
| ## 10999 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 2 м-ы (тепло) | ## ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области |  | ## 31,447 |
| ## 11000 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 8 м-н (тепло) | ## ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области |  | ## 104,743 |
| ## 11001 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор гвс (гвс) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 388,481 |
| ## 11002 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор от. (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 123,330 |
| ## 11003 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-УВД гвс (гвс) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 535,080 |
| ## 11004 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-увд от. (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 617,068 |
| # 11005 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 16 |  |  | # 615,950 |
| ## 11006 | ## Пионерская ул, 16, Пионерская,16-ж.д 1981г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 615,950 |
| # 11007 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 18 |  |  | # 472,934 |
| ## 11008 | ## Пионерская ул, 18, Пионерская,18-ж.д.1983г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 472,934 |
| # 11009 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 |  |  | # 3 830,550 |
| ## 11010 | ## Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 257,287 |
| ## 11011 | ## Пионерская ул, 2, Пионерская,2 ж.д.5эт. гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3 573,263 |
| # 11012 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2, Корпус 2 |  |  | # 4,268 |
| ## 11013 | ## Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2. стр. 2 гвс (гвс) | ## Горильченко Виктория Евгеньевна |  | ## 4,268 |
| # 11014 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 |  |  | # 2 474,508 |
| ## 11015 | ## Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 129,447 |
| ## 11016 | ## Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская,9-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 345,061 |
| # 11017 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 11 |  |  | # 202,951 |
| ## 11018 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11- ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (тепло) | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО |  | ## 69,069 |
| ## 11019 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11- ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (тепло) потери до т/сч | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО |  | ## 0,607 |
| ## 11020 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО "Союз Святого Иоанна Воина" (тепло) | ## СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО |  | ## 68,164 |
| ## 11021 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО "Союз Святого Иоанна Воина" (тепло) потери до т/сч | ## СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО |  | ## 0,601 |
| ## 11022 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО"Пульсар" (тепло) | ## ПУЛЬСАР ООО |  | ## 63,909 |
| ## 11023 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО"Пульсар" (тепло) потери до т/сч | ## ПУЛЬСАР ООО |  | ## 0,601 |
| # 11024 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 12 |  |  | # 3 423,277 |
| ## 11025 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 220,928 |
| ## 11026 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(склад) (гвс) | ## ООО "Завод Опытного Приборостроения" |  | ## 288,646 |
| ## 11027 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(туалет) (гвс) | ## ООО "Завод Опытного Приборостроения" |  | ## 2,827 |
| ## 11028 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.от. (тепло)(ку) | ## ООО "Завод Опытного Приборостроения" |  | ## 87,753 |
| ## 11029 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 478,357 |
| ## 11030 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 344,766 |
| # 11031 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 1 |  |  | # 696,133 |
| ## 11032 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-гараж поликл. (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 33,180 |
| ## 11033 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-полик.склад (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 3,166 |
| ## 11034 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликл.бол. от. (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 236,282 |
| ## 11035 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликлиника бол (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 212,680 |
| ## 11036 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 161,107 |
| ## 11037 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 49,718 |
| # 11038 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 2 |  |  | # 10 210,260 |
| ## 11039 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 110,492 |
| ## 11040 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 73,641 |
| ## 11041 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" гараж (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 333,626 |
| ## 11042 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический .корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 3 006,798 |
| ## 11043 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 725,999 |
| ## 11044 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кислородная станция (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 12,417 |
| ## 11045 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" прачечная (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 91,058 |
| ## 11046 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"пищеблок (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 885,205 |
| ## 11047 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"прачечная (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 41,262 |
| ## 11048 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"реабилитац отд (пищеблок) (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 140,048 |
| ## 11049 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"Терапевтический и реабилитационный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 3 096,872 |
| ## 11050 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Соснов.роща" Терапевтический корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 519,009 |
| ## 11051 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2 -пар на дез.камеру (пар) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 566,330 |
| ## 11052 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2-гаражи (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 76,784 |
| ## 11053 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2а-сушка белья (пар) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 530,719 |
| # 11054 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2б |  |  | # 2 165,964 |
| ## 11055 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-д/сN34 "Зор (тепло) | ## Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 198,210 |
| ## 11056 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-прист.д/с гвс (гвс) | ## Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 1 655,887 |
| ## 11057 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-пристр.д/с от. (тепло) | ## Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 245,614 |
| ## 11058 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-х/корпус (тепло) | ## Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 66,253 |
| # 11059 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6 |  |  | # 4 179,104 |
| ## 11060 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 90,979 |
| ## 11061 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 614,817 |
| ## 11062 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | ## 105,350 |
| ## 11063 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 420,910 |
| ## 11064 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 947,048 |
| # 11065 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 1 122,325 |
| ## 11066 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 93,912 |
| ## 11067 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 892,383 |
| ## 11068 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 136,030 |
| # 11069 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 8 |  |  | # 207,445 |
| ## 11070 | ## Социалистическая ул, 8, Социалистическая,8-ж.д 1959г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 207,445 |
| # 11071 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 9 |  |  | # 267,988 |
| ## 11072 | ## Социалистическая ул, 9, Социалистическая,9-ж.д.1962г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 267,988 |
| # 11073 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 11 |  |  | # 296,947 |
| ## 11074 | ## Чичерина пер, 11, пер.Чичерина,11-ж.д 1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 296,947 |
| # 11075 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 13а |  |  | # 595,939 |
| ## 11076 | ## Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад гвс (гвс) | ## Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги |  | ## 458,850 |
| ## 11077 | ## Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад от (тепло) | ## Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги |  | ## 137,089 |
| # 11078 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12, Корпус 1 |  |  | # 1 305,835 |
| ## 11079 | ## Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 51,685 |
| ## 11080 | ## Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 кор.1-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 1 024,218 |
| ## 11081 | ## Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 корп.1-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 229,932 |
| # 11082 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16, Корпус 1 |  |  | # 512,200 |
| ## 11083 | ## Чичерина ул, 16/1, Чичерина,16к1-ж.д 1974г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 512,200 |
| # 11084 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1а |  |  | # 804,810 |
| ## 11085 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1 /спец.корп./ (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 111,415 |
| ## 11086 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1-гл.корпус (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 236,138 |
| ## 11087 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо (гвс) | ## Роспотребнадзор |  | ## 8,440 |
| ## 11088 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо от. (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 17,260 |
| ## 11089 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гл.корп. гвс. (гвс) | ## Роспотребнадзор |  | ## 84,393 |
| ## 11090 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-лаборатория (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 6,823 |
| ## 11091 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/гараж/ от. (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 47,354 |
| ## 11092 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/лаборатория ./ (гвс) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 231,389 |
| ## 11093 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/надстройка/ (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 31,962 |
| ## 11094 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/физ-хим.лаборат/ (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 29,636 |
| # 11095 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 |  |  | # 389,431 |
| ## 11096 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 Кал.обл.центр медиц.профил. (тепло)(ку) | ## ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" |  | ## 47,453 |
| ## 11097 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 неж. помещение № 8 (тепло)(ку) | ## Калугаспецавтодор МУП г.Калуги |  | ## 32,200 |
| ## 11098 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7- помещение № 7 (тепло)(ку) | ## Муниципальное казенное учреждение " Служба единого заказа городского хозяйства" |  | ## 13,874 |
| ## 11099 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7-ж.д.1961г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 295,904 |
| # 11100 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 6 |  |  | # 647,372 |
| ## 11101 | ## Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп. МДОУ №6 от (тепло) | ## Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги |  | ## 124,781 |
| ## 11102 | ## Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп.МДОУ N6гвс (гвс) | ## Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги |  | ## 477,404 |
| ## 11103 | ## Чичерина ул, 6, Чичерина,6-хоз.блок. (тепло) | ## Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги |  | ## 45,187 |
| 11104 | Кот. Тарутинская, д.171 |  |  | 1 754,162 |
| # 11105 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171 |  |  | # 4,565 |
| ## 11106 | ## Тарутинская ул, 171, Тарутинская,171-автост. (тепло) | ## СТАЙЛИНГ ООО |  | ## 4,565 |
| # 11107 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171а |  |  | # 1 749,597 |
| ## 11108 | ## Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а -училище от. (тепло) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 388,830 |
| ## 11109 | ## Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-гараж от. (тепло) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 33,526 |
| ## 11110 | ## Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-училище гвс (гвс) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 1 327,241 |
| 11111 | Кот. Тарутинская, д.231А |  |  | 13 005,913 |
| # 11112 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231 |  |  | # 4 605,952 |
| ## 11113 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231 потери Гидротер. (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 2,428 |
| ## 11114 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231- корпус 1 спальн.корп.от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 355,388 |
| ## 11115 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-гидротерапия (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 152,968 |
| ## 11116 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 610,843 |
| ## 11117 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 354,486 |
| ## 11118 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 93,373 |
| ## 11119 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач.(гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 266,891 |
| ## 11120 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-спальн.корп.1 (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 474,331 |
| ## 11121 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 769,446 |
| ## 11122 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 103,449 |
| ## 11123 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-уч.ком (тепло) | ## Автокадры учебный центр АНПОО |  | ## 68,532 |
| ## 11124 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп. (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 797,734 |
| ## 11125 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп.гл.от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 556,083 |
| # 11126 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 1 |  |  | # 115,115 |
| ## 11127 | ## Тарутинская ул, 231/1, Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,335 |
| ## 11128 | ## Тарутинская ул, 231/1, Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 65,780 |
| # 11129 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 2 |  |  | # 116,753 |
| ## 11130 | ## Тарутинская ул, 231/2, Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,037 |
| ## 11131 | ## Тарутинская ул, 231/2, Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 66,716 |
| # 11132 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 3 |  |  | # 170,172 |
| ## 11133 | ## Тарутинская ул, 231/3, Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,163 |
| ## 11134 | ## Тарутинская ул, 231/3, Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,009 |
| # 11135 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 5 |  |  | # 1 245,828 |
| ## 11136 | ## Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 30,049 |
| ## 11137 | ## Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,427 |
| ## 11138 | ## Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 893,352 |
| # 11139 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 6 |  |  | # 878,863 |
| ## 11140 | ## Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 56,256 |
| ## 11141 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,618 |
| ## 11142 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (бойлер) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 86,489 |
| ## 11143 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 281,784 |
| ## 11144 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (тепло) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 409,716 |
| # 11145 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 |  |  | # 1 122,430 |
| ## 11146 | ## Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7 бойлер (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 32,766 |
| ## 11147 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 313,992 |
| ## 11148 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 526,525 |
| ## 11149 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) ИПУ | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 211,650 |
| ## 11150 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Мастерус (ООО) |  | ## 9,848 |
| ## 11151 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 1,881 |
| ## 11152 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | ## ООО " Драйвер" |  | ## 9,033 |
| ## 11153 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | ## Касанова Рима Музаффар кызы |  | ## 4,860 |
| ## 11154 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 5 (тепло) (ку) | ## Парфенова Галина Михайловна |  | ## 4,434 |
| ## 11155 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 6 (тепло) (ку) | ## Харчевников Виталий Викторович |  | ## 7,441 |
| # 11156 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 |  |  | # 1 093,012 |
| ## 11157 | ## Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 36,688 |
| ## 11158 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 266,354 |
| ## 11159 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 751,828 |
| ## 11160 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Мастерус (ООО) |  | ## 10,237 |
| ## 11161 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ## Бадмаев Алексей Игоревич |  | ## 11,414 |
| ## 11162 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 10,835 |
| ## 11163 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 4 (бойлер) | ## Иванова Ирина Анатольевна |  | ## 0,446 |
| ## 11164 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | ## Иванова Ирина Анатольевна |  | ## 5,210 |
| # 11165 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 |  |  | # 1 062,142 |
| ## 11166 | ## Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 34,323 |
| ## 11167 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская, 231/9 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 285,952 |
| ## 11168 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 ж.д 19этаж тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 704,633 |
| ## 11169 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 (тепло)(ку) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 4,462 |
| ## 11170 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 бойлер( ГВС) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 3,914 |
| ## 11171 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 128 (тепло) ку | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 9,894 |
| ## 11172 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 129 (тепло) ку | ## Варданян Карен Джоникович/Давтян Анна Нориковна |  | ## 9,894 |
| ## 11173 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 130 (тепло)ку | ## Харчевников Виталий Викторович |  | ## 9,070 |
| # 11174 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 232 |  |  | # 9,772 |
| ## 11175 | ## Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,055 |
| ## 11176 | ## Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## Союз НПП ООО |  | ## 2,740 |
| ## 11177 | ## Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - центральное отопление кв. № 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,133 |
| ## 11178 | ## Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - центральное отопление кв. № 16 | ## Союз НПП ООО |  | ## 2,844 |
| # 11179 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 241 |  |  | # 1 218,017 |
| ## 11180 | ## Тарутинская ул, 241, Тарутинская ул, 241 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 38,008 |
| ## 11181 | ## Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 306,076 |
| ## 11182 | ## Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 873,933 |
| # 11183 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 243 |  |  | # 1 248,264 |
| ## 11184 | ## Тарутинская ул, 243, Тарутинская ул, 243 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 39,278 |
| ## 11185 | ## Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 845,900 |
| ## 11186 | ## Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 гвс (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 363,086 |
| # 11187 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 273 |  |  | # 119,593 |
| ## 11188 | ## Тарутинская ул, 273 "Автокадры", Тарутинская(мастерск) (тепло) | ## Автокадры учебный центр АНПОО |  | ## 119,593 |
| 11189 | Кот. Театральная, д.4Г |  |  | 7 289,721 |
| # 11190 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 43 |  |  | # 224,285 |
| ## 11191 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 ПАО Банк "ФК Открытие" (тепло) | ## ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК |  | ## 48,369 |
| ## 11192 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 магазин (тепло) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 128,959 |
| ## 11193 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 неж. помещение (тепло) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 46,957 |
| # 11194 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 |  |  | # 2 364,306 |
| ## 11195 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 магазин "Доминиум" (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 8,638 |
| ## 11196 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 неж. пом. (тепло) | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 4,312 |
| ## 11197 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.4а офис (тепло) | ## Юдина Т.С. |  | ## 13,662 |
| ## 11198 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.8 (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 8,673 |
| ## 11199 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 нежил помещ. (тепло) | ## ИП Кашанян Гагик Мергелосович |  | ## 8,089 |
| ## 11200 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис 2 этаж (тепло) | ## Медицинская клиника "СемьЯ" ООО |  | ## 69,888 |
| ## 11201 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Гулин Олег Станиславович |  | ## 5,233 |
| ## 11202 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Будаева Оксана Васильевна |  | ## 3,968 |
| ## 11203 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## ДЕПОЗИТ ООО |  | ## 6,151 |
| ## 11204 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## КомпАС (ООО) |  | ## 34,097 |
| ## 11205 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Яковенко Екатерина Игоревна |  | ## 27,342 |
| ## 11206 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Фадеев Сергей Александрович |  | ## 16,889 |
| ## 11207 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Николашкин Павел Владимирович |  | ## 6,376 |
| ## 11208 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло), 519 | ## Климов Павел Иванович |  | ## 5,235 |
| ## 11209 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло), 519 | ## Кузьмина Иллона Сергеевна |  | ## 5,870 |
| ## 11210 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло), 519 | ## Тогузаев И.П. |  | ## 6,278 |
| ## 11211 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис апгрейд (тепло) | ## Апгрейд ООО |  | ## 54,348 |
| ## 11212 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 11 (тепло) | ## Загребина Вера Александровна |  | ## 15,370 |
| ## 11213 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 16 (тепло) | ## Немешаев Александр Викторович |  | ## 4,024 |
| ## 11214 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 17 (тепло) | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 8,320 |
| ## 11215 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение (тепло) | ## БАР ООО |  | ## 32,312 |
| ## 11216 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение (тепло) | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 50,074 |
| ## 11217 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 3 торговый центр (тепло) | ## Серегина Лариса Владимировна ИП |  | ## 1,737 |
| ## 11218 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 3 торговый центр (тепло) | ## ТКФ Гермес (ООО) |  | ## 3,418 |
| ## 11219 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 9 (тепло) | ## ООО "Совместное предприятие ТЕМП" |  | ## 5,472 |
| ## 11220 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 потери (гвс) в сети до т/сч | ## БАР ООО |  | ## 0,565 |
| ## 11221 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 потери (гвс) в сети до т/сч | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 0,795 |
| ## 11222 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 ресторан (гвс) | ## БАР ООО |  | ## 169,717 |
| ## 11223 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 ресторан (гвс) | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 1 777,185 |
| ## 11224 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 стоматология (тепло) | ## Максимова И.Н. |  | ## 10,268 |
| # 11225 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 41 |  |  | # 96,828 |
| ## 11226 | ## Дзержинского ул, 41, Дзержинского,41 неж. помещ.(тепло) | ## ГАУ "АРРКО" |  | ## 96,828 |
| # 11227 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 52 |  |  | # 122,460 |
| ## 11228 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 осн.здание (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 86,371 |
| ## 11229 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 18,698 |
| ## 11230 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 столовая (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 17,391 |
| # 11231 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 40 |  |  | # 208,265 |
| ## 11232 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 Нарколог.больн. (тепло) | ## ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" |  | ## 16,999 |
| ## 11233 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 офис (тепло) | ## УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | ## 26,846 |
| ## 11234 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 ст. ск. помощи потери (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 1,543 |
| ## 11235 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 Ст.ск. пом. потери гвс (гвс) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 2,303 |
| ## 11236 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 Станция скор.помощи (гвс) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 69,624 |
| ## 11237 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 Станция скорой помощи (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 84,899 |
| ## 11238 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 туалет (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 6,051 |
| # 11239 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 42 |  |  | # 77,880 |
| ## 11240 | ## Кирова ул, 42, Кирова,42 административное здание (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 34,438 |
| ## 11241 | ## Кирова ул, 42, Кирова,42 административное здание (тепло) |  |  | ## 39,187 |
| ## 11242 | ## Кирова ул, 42, Кирова,42 Диски (тепло) | ## Ногих Ю.О. |  | ## 4,255 |
| # 11243 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 |  |  | # 116,905 |
| ## 11244 | ## Кирова ул, 44 стр 2, Кирова,44 стр.2 магазин (тепло) | ## Сторчак А.В,. |  | ## 12,846 |
| ## 11245 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 1 этаж мастерская (тепло) | ## Назаров В.В. |  | ## 1,844 |
| ## 11246 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 магазин "Китеж" (тепло) | ## Мамонтов С.О. |  | ## 21,100 |
| ## 11247 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 3 (тепло) | ## СтройКомфорт ООО |  | ## 3,530 |
| ## 11248 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 5 КРО КП РФ (тепло) | ## Калужское региональное отделение КПРФ |  | ## 9,040 |
| ## 11249 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 6 и 7 (тепло) | ## Общественный фонд многодетных семей "Центр семейных инициатив" |  | ## 5,221 |
| ## 11250 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис Дальневосточное землячество (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 2,203 |
| ## 11251 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис Дальневосточное землячество (тепло) | ## КРОО Дальневосточное землячество "Северное сияние" |  | ## 3,213 |
| ## 11252 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (тепло) | ## КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ |  | ## 4,869 |
| ## 11253 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 фирма "Силь-мастер" (тепло) | ## Лезин И.Э. (ИП) |  | ## 2,353 |
| ## 11254 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44, офис 4 (тепло), АзНКА (в аренде у Горуправы с 2008г.) | ## Общественная организация "Калужская региональная Азербайджанская Национально-культурная Автономия" |  | ## 1,225 |
| ## 11255 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44(автогараж) (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 18,053 |
| ## 11256 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44(обл.ком.Кр.к (тепло) | ## Калуж.обл.отд.обществ.орг-ции "Российское общество Красного Креста" |  | ## 31,408 |
| # 11257 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44а |  |  | # 716,334 |
| ## 11258 | ## Кирова ул, 44а, Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 15,685 |
| ## 11259 | ## Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,686 |
| ## 11260 | ## Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 166,348 |
| ## 11261 | ## Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 533,615 |
| # 11262 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 46 |  |  | # 2 183,417 |
| ## 11263 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) потери в сетях гвс | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 0,180 |
| ## 11264 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 1 730,826 |
| ## 11265 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 420,986 |
| ## 11266 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (гвс) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 8,967 |
| ## 11267 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 19,751 |
| ## 11268 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) потери до т/сч | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 1,253 |
| ## 11269 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 потери в сетях(тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 1,454 |
| # 11270 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 48, Корпус 1 |  |  | # 129,798 |
| ## 11271 | ## Кирова ул, 48, Кирова,48 , Нежилое здание (тепло) | ## МБУК "Калужский театр кукол" |  | ## 117,360 |
| ## 11272 | ## Кирова ул, 48, Кирова,48, Нежилое здание (тепло) потери в сети | ## МБУК "Калужский театр кукол" |  | ## 12,438 |
| # 11273 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 1 |  |  | # 579,529 |
| ## 11274 | ## Театральная ул, 1, Театральная,1 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,190 |
| ## 11275 | ## Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (гвс) | ## Быченкова Н.А. |  | ## 482,257 |
| ## 11276 | ## Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (тепло)(ку) | ## Быченкова Н.А. |  | ## 47,082 |
| # 11277 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 |  |  | # 61,719 |
| ## 11278 | ## Театральная ул, 3, магазин "Для милых дам"(тепло) | ## Быченкова Н.А. |  | ## 5,383 |
| ## 11279 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин "PS" (тепло) | ## Зайцева Анастасия Андреевна |  | ## 7,103 |
| ## 11280 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 10(тепло) | ## Данилов Глеб Юрьевич |  | ## 9,016 |
| ## 11281 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 10(тепло) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 13,968 |
| ## 11282 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 11(тепло) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 17,816 |
| ## 11283 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 9(тепло) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 4,994 |
| ## 11284 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 помещение 8 (тепло) | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | ## 3,439 |
| # 11285 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4а |  |  | # 192,394 |
| ## 11286 | ## Театральная ул, 4а, Театралльная,4 гермес потери (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 0,338 |
| ## 11287 | ## Театральная ул, 4а, Театралльная,4 гермес потери (тепло) | ## ТКФ Гермес (ООО) |  | ## 0,544 |
| ## 11288 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4 в офис (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 8,457 |
| ## 11289 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4 в офис (тепло) | ## ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТР ООО |  | ## 11,732 |
| ## 11290 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4 в офис (тепло) | ## Кузьмина Иллона Сергеевна |  | ## 13,753 |
| ## 11291 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4а торговвй центр (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 32,192 |
| ## 11292 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4а торговвй центр (тепло) | ## ТКФ Гермес (ООО) |  | ## 63,374 |
| ## 11293 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в админист.зданин (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 20,817 |
| ## 11294 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в админист.зданин (тепло) | ## ТКФ Гермес (ООО) |  | ## 40,989 |
| ## 11295 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в Офис потери (тепло) | ## АО "Калужский дом торговли" |  | ## 0,057 |
| ## 11296 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в Офис потери (тепло) | ## ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТР ООО |  | ## 0,066 |
| ## 11297 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в Офис потери (тепло) | ## Кузьмина Иллона Сергеевна |  | ## 0,075 |
| # 11298 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4б |  |  | # 97,292 |
| ## 11299 | ## Театральная ул, 4б, Театральная,4б молочный склад (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 97,292 |
| # 11300 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 |  |  | # 23,527 |
| ## 11301 | ## Театральная ул, 7., Театральная,7 закусочная "Кофейня" (тепло) (ку) | ## Петров Е.И. |  | ## 9,072 |
| ## 11302 | ## Театральная ул, 7., Театральная,7 пивбар (тепло) | ## Аманова Е.В. пивбар |  | ## 9,442 |
| ## 11303 | ## Театральная ул, 7а, Театральная,7 нежилое помещение (тепло) | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 5,013 |
| # 11304 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 8 |  |  | # 94,782 |
| ## 11305 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 15,661 |
| ## 11306 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 53,095 |
| ## 11307 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 спортивный клуб (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 10,114 |
| ## 11308 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 спортивный клуб (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 15,912 |
| 11309 | Кот. Телевизионная, д.2Д |  |  | 9 232,252 |
| # 11310 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 5 724,877 |
| ## 11311 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 335,493 |
| ## 11312 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (гвс) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 449,801 |
| ## 11313 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 59,718 |
| ## 11314 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 4 055,684 |
| ## 11315 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 773,899 |
| ## 11316 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 31,923 |
| ## 11317 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 18,359 |
| # 11318 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2а |  |  | # 2 560,499 |
| ## 11319 | ## Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 185,062 |
| ## 11320 | ## Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д 1984г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 1 994,390 |
| ## 11321 | ## Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 381,047 |
| # 11322 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2б |  |  | # 946,876 |
| ## 11323 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2 потери до т/сч. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 7,989 |
| ## 11324 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б потери гвс (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 7,681 |
| ## 11325 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-адм.здание (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 185,194 |
| ## 11326 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-админ.здание (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 4,778 |
| ## 11327 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 9,288 |
| ## 11328 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 4,005 |
| ## 11329 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 285,885 |
| ## 11330 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 167,640 |
| ## 11331 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-цех деревооб. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 274,416 |
| 11332 | Кот. Тульская, д.78В |  |  | 22 745,785 |
| # 11333 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а |  |  | # 2 905,041 |
| ## 11334 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а Депозит-Плюс (тепло) (ку) | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 46,039 |
| ## 11335 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 648,245 |
| ## 11336 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) (КР на СОИ) | ## ТСЖ Океан |  | ## 755,345 |
| ## 11337 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (тепло) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,624 |
| ## 11338 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а офис N2 (тепло) (ку) | ## Горбатый В,В, ИП |  | ## 15,512 |
| ## 11339 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 1 (гвс) | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 8,536 |
| ## 11340 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 2 (гвс) | ## Горбатый В,В, ИП |  | ## 11,740 |
| # 11341 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 51 |  |  | # 555,863 |
| ## 11342 | ## М.Горького ул, 51, Горького,51 админ.помещение УМВД (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 40,208 |
| ## 11343 | ## М.Горького ул, 51, Горького,51(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 515,655 |
| # 11344 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 56 |  |  | # 274,088 |
| ## 11345 | ## М.Горького ул, 56, Горького,56 УМВД России по г.Калуге (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 55,287 |
| ## 11346 | ## М.Горького ул, 56, Горького,56(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 218,801 |
| # 11347 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 58 |  |  | # 543,032 |
| ## 11348 | ## М.Горького ул, 58, Горького,58(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 543,032 |
| # 11349 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 59 |  |  | # 535,634 |
| ## 11350 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,607 |
| ## 11351 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59 (тепло) (ку) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | ## 3,225 |
| ## 11352 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59 офис КСП (тепло)(ку) | ## Контрольно-счетная палата г.Калуги |  | ## 17,532 |
| ## 11353 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 513,270 |
| # 11354 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 34 |  |  | # 518,318 |
| ## 11355 | ## Мичурина ул, 34, Мичурина,34 Бюро услуг Горбытсправка (тепло)(ку) | ## АО "Калугагорбытсправка" |  | ## 16,289 |
| ## 11356 | ## Мичурина ул, 34, Мичурина,34 парикмахерская Мартынова (тепло) | ## Мартынова Елена Геннадиевна |  | ## 4,475 |
| ## 11357 | ## Мичурина ул, 34, Мичурина,34(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 497,554 |
| # 11358 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 36 |  |  | # 549,241 |
| ## 11359 | ## Мичурина ул, 36, Мичурина,36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 549,241 |
| # 11360 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 45 |  |  | # 1 796,559 |
| ## 11361 | ## Мичурина ул, 45, Мичурина,45 Ср.шк.N23 (гвс) | ## Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги |  | ## 768,642 |
| ## 11362 | ## Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 пристройка (тепло) | ## Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги |  | ## 836,993 |
| ## 11363 | ## Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 старое здание (тепло) | ## Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги |  | ## 190,924 |
| # 11364 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 90 |  |  | # 5 548,644 |
| ## 11365 | ## Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 252,769 |
| ## 11366 | ## Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4 436,093 |
| ## 11367 | ## Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 859,782 |
| # 11368 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 84 |  |  | # 693,445 |
| ## 11369 | ## Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 39,8 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 6,145 |
| ## 11370 | ## Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 74 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 11,425 |
| ## 11371 | ## Тульская ул, 84, Тульская,84(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 675,875 |
| # 11372 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 88/36 |  |  | # 747,230 |
| ## 11373 | ## Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36 кондитерский цех Комета (тепло) | ## Комета-88 (ООО) |  | ## 29,835 |
| ## 11374 | ## Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 717,395 |
| # 11375 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 92 |  |  | # 808,275 |
| ## 11376 | ## Тульская ул, 92, Тульская,92(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 808,275 |
| # 11377 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63а |  |  | # 18,789 |
| ## 11378 | ## Ф.Энгельса ул, 63а, Ф.Энгельса,63а Мастерская ЖРЭУ-14 (тепло) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 18,789 |
| # 11379 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 89 |  |  | # 450,909 |
| ## 11380 | ## Ф.Энгельса ул, 89, ул. Ф. Энгельса, д.89, пом.2 Мартвых И.В. тепло ( ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 54,671 |
| ## 11381 | ## Ф.Энгельса ул, 89, Ф.Энгельса,89(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 396,238 |
| # 11382 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 91 |  |  | # 1 080,751 |
| ## 11383 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 нежилое помещение ГУ (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 63,091 |
| ## 11384 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.122) (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 33,075 |
| ## 11385 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.123) (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 0,791 |
| ## 11386 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.125) (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 31,038 |
| ## 11387 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 952,756 |
| # 11388 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 52 |  |  | # 558,509 |
| ## 11389 | ## М.Горького ул, 52, Горького,52 парикмахерская Ахмедов (тепло)(ку) | ## Ахмедов Руслан Мубариз Оглы |  | ## 9,037 |
| ## 11390 | ## М.Горького ул, 52, Горького,52(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 549,472 |
| # 11391 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 54 |  |  | # 463,387 |
| ## 11392 | ## М.Горького ул, 54, Горького,54 нежилое помещение Гришкин (тепло) (ку) | ## Гришкин С.И. |  | ## 4,214 |
| ## 11393 | ## М.Горького ул, 54, Горького,54(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 459,173 |
| # 11394 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 |  |  | # 614,710 |
| ## 11395 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 , пом. 93 (тепло)(ку) | ## БАРХАН ООО |  | ## 29,980 |
| ## 11396 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 , пом. 93 (тепло)(ку) | ## Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Альфа" |  | ## 9,878 |
| ## 11397 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 магазин Терехин (тепло)(ку) | ## Терехин С.Ф. |  | ## 5,798 |
| ## 11398 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 пом.2 Мартвых Д.А. (тепло)( ку) | ## Мартвых Дмитрий Александрович |  | ## 30,904 |
| ## 11399 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 538,150 |
| # 11400 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 31 |  |  | # 485,560 |
| ## 11401 | ## Мичурина ул, 31, Мичурина,31(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 485,560 |
| # 11402 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 66 |  |  | # 202,629 |
| ## 11403 | ## Тульская ул, 66, Тульская,66 Адм.здан. (тепло) | ## Калугаземпредприятие АО |  | ## 115,436 |
| ## 11404 | ## Тульская ул, 66, Тульская,66/57 административное здание (тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО |  | ## 52,991 |
| ## 11405 | ## Тульская ул, 66, Тульская,66/57 административное здание (тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ООО |  | ## 34,202 |
| # 11406 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 68 |  |  | # 1 736,324 |
| ## 11407 | ## Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с "Аленушка" (гвс) | ## Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги |  | ## 1 336,378 |
| ## 11408 | ## Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с Аленушка (тепло) | ## Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги |  | ## 399,946 |
| # 11409 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 70 |  |  | # 293,183 |
| ## 11410 | ## Тульская ул, 70, Тульская,70 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 193,666 |
| ## 11411 | ## Тульская ул, 70, Тульская,70 гараж (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 6,005 |
| ## 11412 | ## Тульская ул, 70, Тульская,70 Маст.ОТО УВД (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 93,512 |
| # 11413 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а |  |  | # 212,961 |
| ## 11414 | ## Тульская ул, 78а, Тульская 78а неж. помещения №№ 17-19 (тепло) | ## Региональная общественная организация "Калужская областная федерация шахмат" |  | ## 36,849 |
| ## 11415 | ## Тульская ул, 78а, Тульская 78а Обл. молодеж. центр (тепло) | ## ГБУ КО "Областной молодежный центр" |  | ## 32,588 |
| ## 11416 | ## Тульская ул, 78а, Тульская, 78а, ДК "Строитель" (тепло) | ## Строитель ДК |  | ## 27,052 |
| ## 11417 | ## Тульская ул, 78а, Тульская,78а Калужский областной колледж культуры и искусств (тепло) | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" |  | ## 77,329 |
| ## 11418 | ## Тульская ул, 78а, ул. Тульская, 78А, ГАУК КО"Центр наследия"(тепло)*** | ## ГАУК КО"Центр наследия" |  | ## 26,363 |
| ## 11419 | ## Тульская ул, 78а, ул. Тульская, д. 78А ГКУК КО "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" (тепло) | ## БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО ГКУК КО |  | ## 12,780 |
| # 11420 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78б |  |  | # 17,304 |
| ## 11421 | ## Тульская ул, 78б, Тульская,78б,частное домовладение (тепло)(ку) | ## Чернова Л.А. |  | ## 17,304 |
| # 11422 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 59 |  |  | # 26,503 |
| ## 11423 | ## Ф.Энгельса ул, 59, Ф.Энгельса,59 офис (тепло) | ## Иванова И.А. офис |  | ## 26,503 |
| # 11424 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 |  |  | # 567,098 |
| ## 11425 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 кв.47 нежилое пом.Лаврент. (тепло) (КУ) | ## Лаврентьева В.Е. |  | ## 4,627 |
| ## 11426 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офис Наумова (тепло) (ку) | ## Наумова В.В. |  | ## 4,907 |
| ## 11427 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офисное помещ.77 (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 4,956 |
| ## 11428 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 552,608 |
| # 11429 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63 |  |  | # 541,798 |
| ## 11430 | ## Ф.Энгельса ул, 63, Ф.Энгельса,63 (ж.дом) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 541,798 |
| 11431 | Кот. Тульское шоссе, д.28А |  |  | 562,892 |
| # 11432 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 15 |  |  | # 102,522 |
| ## 11433 | ## Мелиораторов ул, 15, Мелиораторов,15-общежитие (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,522 |
| # 11434 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 2 |  |  | # 31,122 |
| ## 11435 | ## Мелиораторов ул, 2, Мелиораторов,2-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,122 |
| # 11436 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 25 |  |  | # 63,344 |
| ## 11437 | ## Мелиораторов ул, 25, Мелиораторов,25-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 63,344 |
| # 11438 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 6 |  |  | # 15,813 |
| ## 11439 | ## Мелиораторов ул, 6, Мелиораторов,6-жилой дом (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 15,813 |
| # 11440 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 28а |  |  | # 350,091 |
| ## 11441 | ## Тульское шоссе, 28а "ОАО Калугавт.256", Секиотово,АБК (тепло) | ## ДРСУ АО "Калугавтодор" №1 |  | ## 135,566 |
| ## 11442 | ## Тульское шоссе, 28а "ОАО Калугавт.256", Секиотово,ремонтные боксы (тепло) | ## ДРСУ АО "Калугавтодор" №1 |  | ## 214,525 |
| 11443 | Кот. Фридриха Энгельса, д.13А |  |  | 32 521,132 |
| # 11444 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 4, Корпус 26 |  |  | # 548,646 |
| ## 11445 | ## М.Горького ул, 4/26, Горького,4/26-ж.дом 1969г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 548,646 |
| # 11446 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 |  |  | # 1 259,290 |
| ## 11447 | ## М.Горького ул, 6 "гвс", Горького,6-ТСЖ"Ремонтник"гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 059,264 |
| ## 11448 | ## М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 5 эт.блок | ## РЕМОНТНИК ТСЖ |  | ## 44,193 |
| ## 11449 | ## М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 9 эт.блок | ## РЕМОНТНИК ТСЖ |  | ## 85,731 |
| ## 11450 | ## М.Горького ул, 6а, М.Горького ул, 6а "ООО "Лендри"" | ## ЛЕНДРИ ООО |  | ## 70,102 |
| # 11451 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 179 |  |  | # 1 614,907 |
| ## 11452 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-велобаза (тепло) | ## ГАУ КО "СШ "Победа" |  | ## 17,601 |
| ## 11453 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-гараж (тепло) | ## ГАУ КО "СШ "Победа" |  | ## 11,737 |
| ## 11454 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткомплекс (гвс) | ## ГАУ КО "СШ "Победа" |  | ## 1 365,506 |
| ## 11455 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткорп (тепло) | ## ГАУ КО "СШ "Победа" |  | ## 220,063 |
| # 11456 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 181 |  |  | # 551,075 |
| ## 11457 | ## Суворова ул, 181, Суворова,181-ж.дом 1975г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 551,075 |
| # 11458 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 183 |  |  | # 1 298,534 |
| ## 11459 | ## Суворова ул, 183, Суворова ул, 183, Суворова ул, 183 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 55,454 |
| ## 11460 | ## Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 047,745 |
| ## 11461 | ## Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 195,335 |
| # 11462 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 185 |  |  | # 5,329 |
| ## 11463 | ## Суворова ул, 185, Суворова,185 -маг."День и ночь" (тепло) | ## Вепрынцева Ольга Владимировна |  | ## 5,329 |
| # 11464 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 11 |  |  | # 608,303 |
| ## 11465 | ## Ф.Энгельса ул, 11, Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 608,303 |
| # 11466 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 13 |  |  | # 4 201,938 |
| ## 11467 | ## Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13- баня №1 (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 99,174 |
| ## 11468 | ## Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13-баня №1 (гвс) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 4 102,764 |
| # 11469 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 9 |  |  | # 535,262 |
| ## 11470 | ## Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 517,041 |
| ## 11471 | ## Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-помещ.1 (тепло) (ку) | ## Храпонов А.И. |  | ## 18,221 |
| # 11472 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 22 |  |  | # 155,141 |
| ## 11473 | ## Чижевского ул, 22, Чижевского,22-ж.дом 1975г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 155,141 |
| # 11474 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 24 |  |  | # 519,043 |
| ## 11475 | ## Чижевского ул, 24, Чижевского,24-ж.дом 1959г. (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 519,043 |
| # 11476 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 10 |  |  | # 2 393,972 |
| ## 11477 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (гвс) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 30,020 |
| ## 11478 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (тепло) (ку) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 9,814 |
| ## 11479 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1 784,745 |
| ## 11480 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 318,591 |
| ## 11481 | ## М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 250,802 |
| # 11482 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 |  |  | # 3 372,556 |
| ## 11483 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-.магагазин Никанович (тепло) ( ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 7,050 |
| ## 11484 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-аптека (тепло) (ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 3,693 |
| ## 11485 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д. 1972г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 511,409 |
| ## 11486 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 307,117 |
| ## 11487 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (гвс) | ## Матвеева Ольга Ивановна |  | ## 75,570 |
| ## 11488 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (тепло)(ку) | ## Матвеева Ольга Ивановна |  | ## 5,752 |
| ## 11489 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников гвс (гвс) | ## Садовников Сергей Александрович |  | ## 4,268 |
| ## 11490 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников от. (тепло) (ку) | ## Садовников Сергей Александрович |  | ## 5,169 |
| ## 11491 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник М.З.гвс (гвс) | ## Абольник М.З |  | ## 38,808 |
| ## 11492 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник от. (тепло) (ку) | ## Абольник М.З |  | ## 5,870 |
| ## 11493 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/быв.кв.50/от. (тепло) (ку) | ## Петров Е.И. |  | ## 7,490 |
| ## 11494 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/бывш.кв.50/гвс (гвс) | ## Петров Е.И. |  | ## 6,402 |
| ## 11495 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 10 пром.маг. (тепло)(ку) | ## Федосенкова И.В. (ИП) |  | ## 5,028 |
| ## 11496 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 5 (тепло)(ку) | ## Федосенкова И.В. (ИП) |  | ## 5,229 |
| ## 11497 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"гвс (гвс) | ## ФАНТАЗИЯ ООО |  | ## 181,898 |
| ## 11498 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"от. (тепло) (ку) | ## ФАНТАЗИЯ ООО |  | ## 13,994 |
| ## 11499 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова гвс (гвс) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 7,385 |
| ## 11500 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова от. (тепло) (КУ) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 3,644 |
| ## 11501 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-пром.маг.Никанович гвс (гвс) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 13,780 |
| ## 11502 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Сапичева Ж.В.пром.маг. (тепло) (ку) | ## Сапичева Жанна Владимировна |  | ## 5,335 |
| ## 11503 | ## Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 133,046 |
| ## 11504 | ## Маршала Жукова ул, 3, ул.Маршала Жукова, д.3 тепло (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 24,619 |
| # 11505 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 763,663 |
| ## 11506 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к.1-ж.д 1980г.6эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 506,233 |
| ## 11507 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к1-ж.д.1980г.6эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 125,468 |
| ## 11508 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 корп.1-неж.пом.Мартвых А. (тепло)(ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 25,921 |
| ## 11509 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 106,041 |
| # 11510 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 |  |  | # 3 991,654 |
| ## 11511 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 м-н"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | ## Сероженко В.С. |  | ## 14,518 |
| ## 11512 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом. (гвс) Гулюк Е.Н. | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 5,300 |
| ## 11513 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 9,597 |
| ## 11514 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.(гвс) Гулюк Е.Н. | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 25,874 |
| ## 11515 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 8,092 |
| ## 11516 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 478,373 |
| ## 11517 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2 802,957 |
| ## 11518 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г. пром.маг.от. (тепло) (ку) | ## Косушкин В.Г. |  | ## 4,942 |
| ## 11519 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г.пром.маг. гвс (гвс) | ## Косушкин В.Г. |  | ## 2,134 |
| ## 11520 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"гвс (гвс) | ## Печникова Н.Г. |  | ## 5,286 |
| ## 11521 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"от. (тепло)(ку) | ## Печникова Н.Г. |  | ## 7,140 |
| ## 11522 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм."Шарм"гвс (гвс) | ## Свиридова М.А (ИП) |  | ## 9,607 |
| ## 11523 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм."Шарм"гвс (гвс) | ## Чупрунова Татьяна Владимировна |  | ## 144,098 |
| ## 11524 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм.Шарм от. (тепло) (ку) | ## Свиридова М.А (ИП) |  | ## 1,086 |
| ## 11525 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм.Шарм от. (тепло) (ку) | ## Чупрунова Татьяна Владимировна |  | ## 6,516 |
| ## 11526 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10 гвс (гвс) | ## Чирин Валентин Алексеевич |  | ## 6,949 |
| ## 11527 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10(тепло) (ку) | ## Чирин Валентин Алексеевич |  | ## 7,518 |
| ## 11528 | ## Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 помещение №71 (КУ) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 8,890 |
| ## 11529 | ## Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 435,588 |
| ## 11530 | ## Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова, д.5 пом.7 ( тепло) (ку) | ## Анисимова Наталия Владимировна |  | ## 7,189 |
| # 11531 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 188 |  |  | # 5 444,517 |
| ## 11532 | ## Суворова ул, 188, Суворова ул, 188, Суворова ул, 188 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 604,722 |
| ## 11533 | ## Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 539,167 |
| ## 11534 | ## Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 300,628 |
| # 11535 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 |  |  | # 5 257,302 |
| ## 11536 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 532,743 |
| ## 11537 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (гвс) | ## Белоус Е.А. |  | ## 1,060 |
| ## 11538 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (тепло) (ку) | ## Белоус Е.А. |  | ## 6,626 |
| ## 11539 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 516,403 |
| ## 11540 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 4 177,315 |
| ## 11541 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (гвс) | ## Богачева Ирина Николаевна |  | ## 11,217 |
| ## 11542 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (тепло)(ку) | ## Богачева Ирина Николаевна |  | ## 4,637 |
| ## 11543 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Сосова (тепло)(ку) | ## Сосова Е.С. |  | ## 7,301 |
| 11544 | Кот. Хрустальная, д.18А |  |  | 80 983,430 |
| # 11545 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 57 |  |  | # 580,343 |
| ## 11546 | ## Заводская ул, 57, Заводская,57 (тепло) | ## ГБУ КО "Дирекция парков" |  | ## 559,406 |
| ## 11547 | ## Заводская ул, 57, Заводская,57 город (ку) (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 20,937 |
| # 11548 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 |  |  | # 23 486,061 |
| ## 11549 | ## Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" ГВС", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд"гвс (гвс) | ## ГАУ КО "СШОР "ТРУД" |  | ## 23 486,061 |
| # 11550 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 2 |  |  | # 286,532 |
| ## 11551 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 15,907 |
| ## 11552 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 201,955 |
| ## 11553 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 68,670 |
| # 11554 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 4 |  |  | # 474,991 |
| ## 11555 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 15,907 |
| ## 11556 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,877 |
| ## 11557 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 393,207 |
| # 11558 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 1 |  |  | # 3 084,235 |
| ## 11559 | ## Хрустальная ул, 1, Хрустальная ул.1 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 251,466 |
| ## 11560 | ## Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 449,108 |
| ## 11561 | ## Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 383,661 |
| # 11562 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 |  |  | # 4 206,432 |
| ## 11563 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН |  | ## 71,129 |
| ## 11564 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 4 (тепло)(ку) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 19,947 |
| ## 11565 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 5 (тепло)(ку) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 10,944 |
| ## 11566 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 6 (тепло)(ку) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 6,745 |
| ## 11567 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10- помещение; 1 ввод (тепло)(ку) | ## Иванов Алексей Александрович |  | ## 4,648 |
| ## 11568 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 356,478 |
| ## 11569 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 693,506 |
| ## 11570 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-маг.Торгово-офисное помещение (гвс) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 43,035 |
| # 11571 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 11 |  |  | # 749,485 |
| ## 11572 | ## Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен. пребыв. не (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 290,248 |
| ## 11573 | ## Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен.преб.несов. (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 459,237 |
| # 11574 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 18 |  |  | # 2 301,527 |
| ## 11575 | ## Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18 ООО "Любава"от. (тепло) | ## Любава (ООО) |  | ## 486,977 |
| ## 11576 | ## Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18-ООО"Любава"гвс (гвс) | ## Любава (ООО) |  | ## 1 814,550 |
| # 11577 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 2 |  |  | # 1 246,451 |
| ## 11578 | ## Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 гвс (гвс) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 Г. КАЛУГИ. МБОУ |  | ## 584,138 |
| ## 11579 | ## Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 отопл. (тепло) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 Г. КАЛУГИ. МБОУ |  | ## 662,313 |
| # 11580 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 34а |  |  | # 90,843 |
| ## 11581 | ## Хрустальная ул, 34 "а", Хрустальная,34 а ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 90,843 |
| # 11582 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 5 |  |  | # 2 556,206 |
| ## 11583 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.1 (бойлер) | ## Овакимян Эдвард Ашотович |  | ## 2,592 |
| ## 11584 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.1 ку (тепло) | ## Овакимян Эдвард Ашотович |  | ## 3,705 |
| ## 11585 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.2 (бойлер) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 0,463 |
| ## 11586 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.2 ку (тепло) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 0,679 |
| ## 11587 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.3 (бойлер) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 1,389 |
| ## 11588 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.3 ку (тепло) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 2,858 |
| ## 11589 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.4 ку (тепло) | ## Варданян Микаел Артаваздович |  | ## 2,128 |
| ## 11590 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.6 (бойлер) | ## Захаров Александр Петрович |  | ## 0,719 |
| ## 11591 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.6 ку (тепло) | ## Захаров Александр Петрович |  | ## 1,300 |
| ## 11592 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д.(КРнаСОИ) | ## УК Заводская ООО |  | ## 75,057 |
| ## 11593 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (бойлер) | ## УК Заводская ООО |  | ## 526,284 |
| ## 11594 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (ку) (тепло) | ## УК Заводская ООО |  | ## 1 857,756 |
| ## 11595 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение (ку) (тепло) АО СУ-155 | ## СУ-155 АО |  | ## 56,033 |
| ## 11596 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 Офис УК (ку) (тепло) | ## УК Заводская ООО |  | ## 25,243 |
| # 11597 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 5 |  |  | # 222,108 |
| ## 11598 | ## Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,013 |
| ## 11599 | ## Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,095 |
| # 11600 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 7 |  |  | # 337,425 |
| ## 11601 | ## Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 307,941 |
| ## 11602 | ## Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,484 |
| # 11603 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 8 |  |  | # 7 456,786 |
| ## 11604 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 691,810 |
| ## 11605 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8 неж.пом.(тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 83,910 |
| ## 11606 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 5 465,284 |
| ## 11607 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 215,782 |
| # 11608 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 9 |  |  | # 79,702 |
| ## 11609 | ## Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,588 |
| ## 11610 | ## Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,114 |
| # 11611 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 1 |  |  | # 652,728 |
| ## 11612 | ## Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 536,817 |
| ## 11613 | ## Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,226 |
| ## 11614 | ## Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 15,685 |
| # 11615 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 11 |  |  | # 724,183 |
| ## 11616 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 624,627 |
| ## 11617 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 "ж.д." | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 87,794 |
| ## 11618 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 11,762 |
| # 11619 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 13 |  |  | # 27,146 |
| ## 11620 | ## Хрустальный пер, 13, пер. Хрустальный 13-общ.1968г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,146 |
| # 11621 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 3 |  |  | # 444,590 |
| ## 11622 | ## Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (гвс) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 352,395 |
| ## 11623 | ## Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,934 |
| ## 11624 | ## Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 11,261 |
| # 11625 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 5 |  |  | # 132,244 |
| ## 11626 | ## Хрустальный пер, 5, пер. Хрустальный д. 5 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,244 |
| # 11627 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 7 |  |  | # 3 231,651 |
| ## 11628 | ## Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 799,349 |
| ## 11629 | ## Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,690 |
| ## 11630 | ## Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 9,933 |
| ## 11631 | ## Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 78,909 |
| ## 11632 | ## Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 17,770 |
| # 11633 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 9 |  |  | # 552,766 |
| ## 11634 | ## Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 450,071 |
| ## 11635 | ## Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,312 |
| ## 11636 | ## Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## МБУ "СЖО" |  | ## 22,383 |
| # 11637 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 |  |  | # 2 580,889 |
| ## 11638 | ## Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 212,117 |
| ## 11639 | ## Чехова ул, 11 "гвс", Чехова,11-ж.дом 1998г.5эт. гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 2 368,772 |
| # 11640 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 |  |  | # 4 385,156 |
| ## 11641 | ## Чехова ул, 15., Чехова ул, 15., Чехова ул, 15. гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 45,265 |
| ## 11642 | ## Чехова ул, 15., Чехова,15-общ.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 339,891 |
| # 11643 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 |  |  | # 685,666 |
| ## 11644 | ## Чехова ул, 9 "гвс", Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"гвс (гвс) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ |  | ## 685,666 |
| # 11645 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 52 |  |  | # 5 120,268 |
| ## 11646 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.гвс (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 3 580,549 |
| ## 11647 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от (ку) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 751,926 |
| ## 11648 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.гвс (гвс) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 30,229 |
| ## 11649 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.от. (тепло) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 5,676 |
| ## 11650 | ## Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## Черемушки УО ООО |  | ## 751,888 |
| # 11651 | # 248028, Калуга г, Калужская обл, Хрустальная ул, № 44, Корпус 6 |  |  | # 2 678,481 |
| ## 11652 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 нежилое помещение № 2 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,057 |
| ## 11653 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 нежилое помещение № 8 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,057 |
| ## 11654 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 (бойлер) | ## УК Заводская ООО |  | ## 530,371 |
| ## 11655 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. (тепло) | ## УК Заводская ООО |  | ## 1 944,611 |
| ## 11656 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. не жилое помещение № 5 (тепло) | ## Шмаков Михаил Анатольевич |  | ## 5,950 |
| ## 11657 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. не жилое помещение №2 (тепло) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 3,263 |
| ## 11658 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. не жилое помещение №8 (тепло) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 3,262 |
| ## 11659 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 нежилое помещение (тепло) | ## УК Заводская ООО |  | ## 90,523 |
| ## 11660 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6(КРнаСОИ) | ## УК Заводская ООО |  | ## 100,387 |
| # 11661 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 26 |  |  | # 4 964,323 |
| ## 11662 | ## Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 201,239 |
| ## 11663 | ## Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 029,169 |
| ## 11664 | ## Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 733,915 |
| # 11665 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 2 |  |  | # 2 129,169 |
| ## 11666 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (бойлер) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 199,448 |
| ## 11667 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 106,439 |
| ## 11668 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (тепло) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 1 024,353 |
| ## 11669 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 643,847 |
| ## 11670 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 (бойлер) | ## Тихонов Владимир Геннадиевич |  | ## 0,360 |
| ## 11671 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 ку (тепло) | ## Тихонов Владимир Геннадиевич |  | ## 9,945 |
| ## 11672 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.2 (бойлер) | ## Новиков Владимир Александрович |  | ## 0,300 |
| ## 11673 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.2 (тепло)(ку) | ## Новиков Владимир Александрович |  | ## 6,989 |
| ## 11674 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.3 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,279 |
| ## 11675 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.3 (тепло)(ку) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 3,838 |
| ## 11676 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.4 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,976 |
| ## 11677 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.4 (тепло)(ку) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 6,276 |
| ## 11678 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 (бойлер) | ## Лагидзе Роланд Давидович |  | ## 0,595 |
| ## 11679 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 Б-Д ку (тепло)*** |  |  | ## 0,668 |
| ## 11680 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 ку (тепло) | ## Лагидзе Роланд Давидович |  | ## 4,550 |
| ## 11681 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.6 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,203 |
| ## 11682 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.6 (тепло)(ку) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 7,804 |
| ## 11683 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (КРнаСОИ) | ## КАЛУГА-СТРОЙ ООО |  | ## 40,095 |
| ## 11684 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 14,892 |
| ## 11685 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная,44/2 тепло (офисы в жилом доме) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 57,312 |
| # 11686 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 3 |  |  | # 1 779,664 |
| ## 11687 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 502,913 |
| ## 11688 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (КР на СОИ) | ## ПИК-КОМФОРТ ООО |  | ## 57,257 |
| ## 11689 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 183,334 |
| ## 11690 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 потери в сети | ## ООО "ИК "Триумфальная арка" |  | ## 36,160 |
| # 11691 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 4 |  |  | # 3 310,269 |
| ## 11692 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная ул, 44/4 бойлер (КР на СОИ) | ## УК Заводская ООО |  | ## 65,505 |
| ## 11693 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 638,630 |
| ## 11694 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 474,181 |
| ## 11695 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения (тепло) | ## СУ-155 АО |  | ## 131,953 |
| # 11696 | # Калужская обл, Калуга г, Песчаная ул, № 2 |  |  | # 425,110 |
| ## 11697 | ## Песчаная ул, 2, Песчаная,2-ж.дом 1978г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,110 |
| 11698 | Кот. Хрустальная, д.18А (ЦТП Хрустальная 50А) |  |  | 60 716,372 |
| # 11699 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 54 |  |  | # 4 831,062 |
| ## 11700 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 148,233 |
| ## 11701 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-"Лик" (тепло)(ку) | ## ЛИК ООО МПП |  | ## 15,441 |
| ## 11702 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 4 021,003 |
| ## 11703 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 646,385 |
| # 11704 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 36 |  |  | # 215,502 |
| ## 11705 | ## Стекольная ул, 36, Стекольная,36-ж.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,502 |
| # 11706 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 27 |  |  | # 1 178,880 |
| ## 11707 | ## Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 26,810 |
| ## 11708 | ## Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 002,578 |
| ## 11709 | ## Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 149,492 |
| # 11710 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 |  |  | # 3 484,018 |
| ## 11711 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 45,786 |
| ## 11712 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (гвс) | ## ГРАДУС ООО |  | ## 10,585 |
| ## 11713 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (ку) (тепло) | ## ГРАДУС ООО |  | ## 11,893 |
| ## 11714 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.№26 (гвс) | ## ПАРАДИЗ ООО |  | ## 1,887 |
| ## 11715 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.№26 (ку) (тепло) | ## ПАРАДИЗ ООО |  | ## 2,100 |
| ## 11716 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 953,337 |
| ## 11717 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 458,430 |
| # 11718 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 |  |  | # 4 564,486 |
| ## 11719 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 34,795 |
| ## 11720 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,055 |
| ## 11721 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35 - нежилое помещение (тепло) (ку) |  |  | ## 1,470 |
| ## 11722 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-(помещение) (ку) (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 2,051 |
| ## 11723 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 167,482 |
| ## 11724 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 332,633 |
| # 11725 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 50 |  |  | # 3 027,675 |
| ## 11726 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 115,548 |
| ## 11727 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 2 276,843 |
| ## 11728 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 541,359 |
| ## 11729 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 8,015 |
| ## 11730 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (ку тепло) | ## Садова Елена Михайловна |  | ## 21,644 |
| ## 11731 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (гвс) | ## Садова Елена Михайловна |  | ## 64,266 |
| # 11732 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 52 |  |  | # 4 129,906 |
| ## 11733 | ## Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 132,797 |
| ## 11734 | ## Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3 216,777 |
| ## 11735 | ## Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 780,332 |
| # 11736 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 |  |  | # 3 087,470 |
| ## 11737 | ## Хрустальная ул, 56, ул.Хрустальная, д. 56, кв. 68 | ## Беляева Ольга Сергеевна |  | ## 3,353 |
| ## 11738 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 115,699 |
| ## 11739 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56 МФЦ- (тепло) 49,8 кв.м (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,700 |
| ## 11740 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56 МФЦ- (тепло) 49,8 кв.м (ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 3,525 |
| ## 11741 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56- МФЦ (тепло) 98,1 кв .м (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 9,260 |
| ## 11742 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56- МФЦ (тепло) 98,1 кв .м (ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 6,945 |
| ## 11743 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-аптечный пункт (тепло) (КУ) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 5,950 |
| ## 11744 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 416,419 |
| ## 11745 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 521,619 |
| # 11746 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 58 |  |  | # 3 410,261 |
| ## 11747 | ## Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 118,223 |
| ## 11748 | ## Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 2 761,382 |
| ## 11749 | ## Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.от (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 530,656 |
| # 11750 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 60 |  |  | # 2 909,539 |
| ## 11751 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 160,775 |
| ## 11752 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 244,571 |
| ## 11753 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 163,701 |
| ## 11754 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 1 890,980 |
| ## 11755 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.от (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 449,512 |
| # 11756 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 62 |  |  | # 4 398,007 |
| ## 11757 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 124,820 |
| ## 11758 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-Борис М.В. (тепло)(ку) | ## Борис Михаил Васильевич |  | ## 17,178 |
| ## 11759 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3 715,549 |
| ## 11760 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 540,460 |
| # 11761 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 64 |  |  | # 4 861,383 |
| ## 11762 | ## Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 171,786 |
| ## 11763 | ## Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64 ж.д.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 3 920,129 |
| ## 11764 | ## Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 769,468 |
| # 11765 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 |  |  | # 6 153,192 |
| ## 11766 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 182,507 |
| ## 11767 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66- Родник гвс (гвс) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 11,715 |
| ## 11768 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 17,759 |
| ## 11769 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 191,409 |
| ## 11770 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 730,755 |
| ## 11771 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-Родник от. (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 19,047 |
| # 11772 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 68 |  |  | # 5 207,957 |
| ## 11773 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 53,599 |
| ## 11774 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 19,198 |
| ## 11775 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 600,813 |
| ## 11776 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 534,347 |
| # 11777 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 70 |  |  | # 2 967,187 |
| ## 11778 | ## Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 125,030 |
| ## 11779 | ## Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 333,110 |
| ## 11780 | ## Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 509,047 |
| # 11781 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 72 |  |  | # 1 696,466 |
| ## 11782 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72 гвс (КРнаСОИ) | ## Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | ## 38,787 |
| ## 11783 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 13,410 |
| ## 11784 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72 опс № 28 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 32,382 |
| ## 11785 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72- опс № 28 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 4,240 |
| ## 11786 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 299,199 |
| ## 11787 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 308,448 |
| # 11788 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 74 |  |  | # 4 593,381 |
| ## 11789 | ## Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 130,670 |
| ## 11790 | ## Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3 787,161 |
| ## 11791 | ## Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 675,550 |
| 11792 | Кот. Чижевского, д.12А |  |  | 9 797,027 |
| # 11793 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 143 |  |  | # 854,801 |
| ## 11794 | ## Суворова ул, 143, Суворова,143 учебный корпус (тепло) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 854,801 |
| # 11795 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 |  |  | # 928,119 |
| ## 11796 | ## Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. тепло(ку) | ## Головашкина Е.Г. |  | ## 7,626 |
| ## 11797 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 блок В, 23 кв.ж/д (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 289,673 |
| ## 11798 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 546,433 |
| ## 11799 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,675 |
| ## 11800 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение (тепло) банк (ку) | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 82,712 |
| # 11801 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 |  |  | # 102,087 |
| ## 11802 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова,147 корп.1 с пристр.ж/д ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,628 |
| ## 11803 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова,147,кор.1 офис (тепло) | ## МТС ПАО |  | ## 26,459 |
| # 11804 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153 |  |  | # 43,114 |
| ## 11805 | ## Суворова ул, 153, Суворова,153 офис Морозов (тепло)(ку) | ## Морозов Д.Л. |  | ## 2,898 |
| ## 11806 | ## Суворова ул, 153, Суворова,153 офис (тепло)*** | ## Гаджиев И.Ш. |  | ## 7,547 |
| ## 11807 | ## Суворова ул, 153, Суворова,153(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,669 |
| # 11808 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 1 |  |  | # 281,505 |
| ## 11809 | ## Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 ДПК "Вятичи" Сод. (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | ## 6,097 |
| ## 11810 | ## Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 парикмахерская (ку) (тепло) | ## Перепелова Лилия Викторовна |  | ## 6,790 |
| ## 11811 | ## Суворова ул, 153/1, Суворова,153к.1(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 268,618 |
| # 11812 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 2 |  |  | # 526,694 |
| ## 11813 | ## Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 Паралиенов В.В. (тепло)(ку) | ## Паралиенов Владимир Владимирович |  | ## 12,124 |
| ## 11814 | ## Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 стомат.кабинет (тепло) | ## Стоматология топ Дент (ООО) |  | ## 9,688 |
| ## 11815 | ## Суворова ул, 153/2, Суворова,153, корпус 2 ж/д (ку) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 504,882 |
| # 11816 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 3 |  |  | # 525,504 |
| ## 11817 | ## Суворова ул, 153/3, Суворова,153к.3(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 525,504 |
| # 11818 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 4 |  |  | # 568,007 |
| ## 11819 | ## Суворова ул, 153/4, Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,268 |
| ## 11820 | ## Суворова ул, 153/4, Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 370,739 |
| # 11821 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 5 |  |  | # 419,209 |
| ## 11822 | ## Суворова ул, 153/5, Суворова,153к.5(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,209 |
| # 11823 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 |  |  | # 423,998 |
| ## 11824 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63.10 магазин Завьялова (тепло) | ## Завьялова В.Г. |  | ## 3,551 |
| ## 11825 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Оптика" Финкельш. (тепло)(ку) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 4,956 |
| ## 11826 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Подружки" Белокоп. (тепло) | ## Белокопытова Елена Владимировна |  | ## 4,540 |
| ## 11827 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Данилова (тепло) | ## Данилова Ангелина Валерьевна |  | ## 7,679 |
| ## 11828 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Смирнова (тепло) | ## Смирнова Е.А. |  | ## 8,934 |
| ## 11829 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Афонина (тепло)(ку) | ## Афонина О.В. |  | ## 5,614 |
| ## 11830 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Финкельштейн (тепло)(ку) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 4,970 |
| ## 11831 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 353,857 |
| ## 11832 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,д. 63/10, пом. 1-3 (тепло)(ку) | ## Яцевич В.О. |  | ## 4,956 |
| ## 11833 | ## Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло) (ку) | ## Чернин И.С. |  | ## 7,168 |
| ## 11834 | ## Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло)( ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна |  | ## 5,250 |
| ## 11835 | ## Ленина ул, 63/10, ул.Ленина, д. 63/10, пом. 1, 3, 4 (тепло) (ку) | ## Сюрин Сергей Иванович |  | ## 5,040 |
| ## 11836 | ## Ленина ул, 63/10, ул.Ленина,63/10, пом. 1-4 (тепло) (ку) | ## Тюрина Наталья Геннадьевна |  | ## 7,483 |
| # 11837 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 |  |  | # 725,328 |
| ## 11838 | ## Ленина ул, 65, Ленина,65 магазин Голикова (тепло)(ку) | ## Голикова Л.Н. |  | ## 6,912 |
| ## 11839 | ## Ленина ул, 65, Ленина,65(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 718,416 |
| # 11840 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65а |  |  | # 109,565 |
| ## 11841 | ## Ленина ул, 65а, Ленина,65а Дом Толстых (тепло) | ## Купидон (ООО) |  | ## 109,565 |
| # 11842 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65б |  |  | # 107,657 |
| ## 11843 | ## Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.1 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 48,160 |
| ## 11844 | ## Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.7 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 7,683 |
| ## 11845 | ## Ленина ул, 65б, Ленина,65б(тяг.подст.) (тепло) | ## МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги |  | ## 51,814 |
| # 11846 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 |  |  | # 441,945 |
| ## 11847 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Быков (тепло)(ку) | ## Быков М.И. |  | ## 5,488 |
| ## 11848 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Данилова (тепло)(ку) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 5,124 |
| ## 11849 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Сергеев (тепло)(ку) | ## ИП Сергеев Вадим Евгеньевич |  | ## 5,271 |
| ## 11850 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 промтоварный маг.Комаров (тепло)(ку) | ## Комаров Ю.А. |  | ## 7,616 |
| ## 11851 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Ефремов (тепло)(ку) | ## Ефремов Александр Валерьевич |  | ## 5,152 |
| ## 11852 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Федоров (тепло)(ку) | ## Федоров Г.А. |  | ## 5,747 |
| ## 11853 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 407,547 |
| # 11854 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 |  |  | # 343,616 |
| ## 11855 | ## Суворова ул, 151 "отоп", Суворова,151(ж.дом) 5эт. ЖЭУ-7 (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 343,616 |
| # 11856 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 155 |  |  | # 300,402 |
| ## 11857 | ## Суворова ул, 155, Суворова,155(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 300,402 |
| # 11858 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 157 |  |  | # 506,706 |
| ## 11859 | ## Суворова ул, 157, Суворова,157 офис Лабай (тепло)(ку) | ## Лабай А.В. |  | ## 11,130 |
| ## 11860 | ## Суворова ул, 157, Суворова,157(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 495,576 |
| # 11861 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 159 |  |  | # 475,447 |
| ## 11862 | ## Суворова ул, 159, Суворова,159, кв. 1 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 7,007 |
| ## 11863 | ## Суворова ул, 159, Суворова,159(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 468,440 |
| # 11864 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12 |  |  | # 759,470 |
| ## 11865 | ## Ф.Энгельса ул, 12 "15 шк", Ф.Энгельса,12,школа N 15 (тепло) | ## Отдел 8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N15" г.Калуги |  | ## 759,470 |
| # 11866 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а |  |  | # 643,781 |
| ## 11867 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф. Энгельса 12 а, потери отопление (тепло) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 18,551 |
| ## 11868 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а гимназия 24 (тепло) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 454,340 |
| ## 11869 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-прист.от (тепло) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 170,890 |
| # 11870 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 12 |  |  | # 515,410 |
| ## 11871 | ## Чижевского ул, 12, Чижевского,12 салон "Альба' (тепло) (ку) | ## Мишина Е.Н. (ИП) |  | ## 10,472 |
| ## 11872 | ## Чижевского ул, 12, Чижевского,12,ж.д. ЖЭУ-7 (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 495,089 |
| ## 11873 | ## Чижевского ул, 12, Чижевского.12 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Макаров Владимир Игоревич |  | ## 9,849 |
| # 11874 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 7а |  |  | # 194,662 |
| ## 11875 | ## Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а админ.здание (тепло) | ## Калугагазстрой ЗАО |  | ## 192,133 |
| ## 11876 | ## Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а потери (тепло) | ## Калугагазстрой ЗАО |  | ## 2,529 |
| 11877 | Кот. Чичерина, д.11А |  |  | 9 888,232 |
| # 11878 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Багговута ул, № 12 |  |  | # 417,510 |
| ## 11879 | ## Багговута ул, 12, Багговута,12 ж/д 1988г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 417,510 |
| # 11880 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 |  |  | # 209,818 |
| ## 11881 | ## Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,818 |
| # 11882 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 13, Корпус 18 |  |  | # 511,180 |
| ## 11883 | ## Пионерская ул, 13/18 (1-50), Пионерская,13/18 -ж.д 1986г.от (ку) (кв.1-50) | ## Техно-Р ООО |  | ## 360,030 |
| ## 11884 | ## Пионерская ул, 13/18 (51-64), Пионерская ул, 13/18 (кв.51-64) | ## Техно-Р ООО |  | ## 151,150 |
| # 11885 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 15 |  |  | # 606,574 |
| ## 11886 | ## Пионерская ул, 15, Пионерская,15-ж.д 1995г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 606,574 |
| # 11887 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 3 |  |  | # 451,860 |
| ## 11888 | ## Социалистическая ул, 3, Социалистическая,3-ж.д.1963г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 451,860 |
| # 11889 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 4 |  |  | # 578,694 |
| ## 11890 | ## Социалистическая ул, 4, Социалистическая,4-ж.д.1967г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 578,694 |
| # 11891 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 1 |  |  | # 138,100 |
| ## 11892 | ## Телевизионная ул, 1, Телевизионная,1-дом престарелых (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 138,100 |
| # 11893 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 |  |  | # 363,848 |
| ## 11894 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-"Кондитерский" помещение №1 (тепло)(ку) | ## Пашаев А.И. |  | ## 10,747 |
| ## 11895 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-ж.д.1960г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 314,189 |
| ## 11896 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.прод.Пашаев помещение № 46 (тепло) (ку) | ## Пашаев А.И. |  | ## 15,388 |
| ## 11897 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.пром.товар. (тепло) (ку) | ## Терехова Евгения Анатольевна |  | ## 5,548 |
| ## 11898 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-магазин Пашаев помещение № 47 (тепло)(ку) | ## Пашаев Р.И. |  | ## 10,578 |
| ## 11899 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-сад и огород (тепло)(ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 7,398 |
| # 11900 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 649,198 |
| ## 11901 | ## Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14 к1-ж.д.1974г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 474,364 |
| ## 11902 | ## Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14корп.1 ГЦРТДиЮ (тепло) (ку) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 174,834 |
| # 11903 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2 |  |  | # 264,230 |
| ## 11904 | ## Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2 неж.пом.39 (тепло) (ку) | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 50,737 |
| ## 11905 | ## Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2-ж.д.1973г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 213,493 |
| # 11906 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 3 |  |  | # 156,582 |
| ## 11907 | ## Телевизионная ул, 3, Телевизионная,3-МОБ (тепло) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 156,582 |
| # 11908 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 4 |  |  | # 324,604 |
| ## 11909 | ## Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-город (ку) (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,075 |
| ## 11910 | ## Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-ж.д.1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 319,529 |
| # 11911 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6 |  |  | # 153,041 |
| ## 11912 | ## Телевизионная ул, 6, Телевизионная,6-общ.1954г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 153,041 |
| # 11913 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 148,743 |
| ## 11914 | ## Телевизионная ул, 6/1, Телевизионная,6 к1-ж.д.1977г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 148,743 |
| # 11915 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 8 |  |  | # 126,973 |
| ## 11916 | ## Телевизионная ул, 8, Телевизионная,8-общ.1955г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 126,973 |
| # 11917 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 24 |  |  | # 603,259 |
| ## 11918 | ## Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Некрасова Ирина Анатольевна |  | ## 12,186 |
| ## 11919 | ## Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24-ж/д 1977г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 591,073 |
| # 11920 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 28 |  |  | # 515,823 |
| ## 11921 | ## Чичерина пер, 28, пер.Чичерина,28-ж/д 1967г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 515,823 |
| # 11922 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1/5 |  |  | # 416,241 |
| ## 11923 | ## Чичерина ул, 1/5, Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 416,241 |
| # 11924 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 10 |  |  | # 506,716 |
| ## 11925 | ## Чичерина ул, 10, Чичерина,10 помещ.41 (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 43,806 |
| ## 11926 | ## Чичерина ул, 10, Чичерина,10-ж.д.1955 г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 198,390 |
| ## 11927 | ## Чичерина ул, 10, Чичерина,10-ж.д.1955 г.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 264,520 |
| # 11928 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 11 |  |  | # 416,046 |
| ## 11929 | ## Чичерина ул, 11, Чичерина,11-биб-ка фил. N9 от. (тепло)(ку) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 49,842 |
| ## 11930 | ## Чичерина ул, 11, Чичерина,11-ж.д.1955г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 366,204 |
| # 11931 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12 |  |  | # 426,692 |
| ## 11932 | ## Чичерина ул, 12, Чичерина,12-ж.д.1936г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 385,685 |
| ## 11933 | ## Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."МясКо" (тепло)(ку) | ## Выборнова Наталья Борисовна |  | ## 7,889 |
| ## 11934 | ## Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."Праздничный" (тепло) (ку) | ## БАРХАН ООО |  | ## 33,118 |
| # 11935 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 |  |  | # 514,451 |
| ## 11936 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 12,271 |
| ## 11937 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13 торг.помещение 36 (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 46,711 |
| ## 11938 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13- Корнеева М.Т. (тепло) (ку) | ## Корнеева Мария Тихоновна |  | ## 13,111 |
| ## 11939 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,694 |
| ## 11940 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 413,007 |
| ## 11941 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-маг.Промтовары" (тепло)(ку) | ## Чирина А.В. |  | ## 12,306 |
| ## 11942 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-парикмахер. (тепло) (ку) | ## Скляр А.Н. (парикмахерская"Алькор") |  | ## 2,030 |
| ## 11943 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-пром.магазин (тепло) (ку) | ## Ильин А.В. (ИП) |  | ## 13,321 |
| # 11944 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13а |  |  | # 31,778 |
| ## 11945 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина пер, 13а помещение №3 | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 7,488 |
| ## 11946 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 15,401 |
| ## 11947 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение 2 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 8,889 |
| # 11948 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 14 |  |  | # 326,438 |
| ## 11949 | ## Чичерина ул, 14, Чичерина,14-ж.д.1936г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 301,112 |
| ## 11950 | ## Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## СЕТЬ МАГАЗИНОВ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ ООО |  | ## 12,390 |
| ## 11951 | ## Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 12,936 |
| # 11952 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 15 |  |  | # 212,501 |
| ## 11953 | ## Чичерина ул, 15, Чичерина,15-ж.д.1938г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 212,501 |
| # 11954 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7 |  |  | # 89,046 |
| ## 11955 | ## Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) | ## Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области |  | ## 87,171 |
| ## 11956 | ## Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) потери до т/счетчика | ## Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области |  | ## 1,875 |
| # 11957 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7а |  |  | # 237,770 |
| ## 11958 | ## Чичерина ул, 7а, Чичерина,7а-ж.д.1960г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 237,770 |
| # 11959 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 8 |  |  | # 239,860 |
| ## 11960 | ## Чичерина ул, 8, Чичерина, д.8 неж. пом.4 ( тепло) ку | ## Даниелян Александра Андреевна |  | ## 5,711 |
| ## 11961 | ## Чичерина ул, 8, Чичерина,8-ж.д.1959г. ЖРЭУ-21 (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 234,149 |
| # 11962 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9 |  |  | # 125,482 |
| ## 11963 | ## Чичерина ул, 9, Чичерина,9-общ.1956г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 125,482 |
| # 11964 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9а |  |  | # 125,174 |
| ## 11965 | ## Чичерина ул, 9а, Чичерина,9а-общ.1956г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 125,174 |
| 11966 | Кот. Чичерина, д.23А |  |  | 92 999,990 |
| # 11967 | # 248010, Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 46, Корпус 1 |  |  | # 4 275,260 |
| ## 11968 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Наш район УК |  | ## 36,307 |
| ## 11969 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,873 |
| ## 11970 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова,46 к1 ж.д. 1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,782 |
| ## 11971 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова,46,к.1 ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3 877,298 |
| # 11972 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 1, Корпус 2 |  |  | # 4 397,068 |
| ## 11973 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 0,002 |
| ## 11974 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- ж.д. (тепло)(ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 841,285 |
| ## 11975 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 20,258 |
| ## 11976 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение гвс | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 077,157 |
| ## 11977 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2-ТСЖ,гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 1 458,366 |
| # 11978 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 3 |  |  | # 1 353,518 |
| ## 11979 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 54,910 |
| ## 11980 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 (ку)(тепло) | ## ООО " Противопожарный Центр-Калуга" |  | ## 47,315 |
| ## 11981 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 потери (гвс) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 9,440 |
| ## 11982 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ (ку) (тепло) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 216,850 |
| ## 11983 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 025,003 |
| # 11984 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 8 |  |  | # 7 070,771 |
| ## 11985 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 437,738 |
| ## 11986 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-бывшая лифтерная (гвс ) | ## Соколова Лариса Евгеньевна ИП |  | ## 12,411 |
| ## 11987 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-Город (тепло) (ку) | ## Соколова Лариса Евгеньевна ИП |  | ## 1,182 |
| ## 11988 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5 491,426 |
| ## 11989 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 128,014 |
| # 11990 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 |  |  | # 699,470 |
| ## 11991 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25 пом.50 (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,957 |
| ## 11992 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ж.д.1932г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 495,124 |
| ## 11993 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ЗАО"СБС" (тепло)(ку) | ## С.Б.С. ООО |  | ## 163,263 |
| ## 11994 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.пом. (тепло) (ку) | ## Васько А.В. ИП |  | ## 20,041 |
| ## 11995 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №3б подвал (тепло)(ку) | ## Бабаев Дмитрий Витальевич |  | ## 6,587 |
| ## 11996 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №6 (тепло)(ку) | ## Кривошеева Елена Александровна |  | ## 8,498 |
| # 11997 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 29 |  |  | # 232,846 |
| ## 11998 | ## Пухова ул, 29, Пухова,29-ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 232,846 |
| # 11999 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 40 |  |  | # 101,591 |
| ## 12000 | ## Пухова ул, 40, Пухова,40-ж.д.1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,591 |
| # 12001 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 41 |  |  | # 262,584 |
| ## 12002 | ## Пухова ул, 41, Пухова,41-ж.д.1936г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 108,444 |
| ## 12003 | ## Пухова ул, 41, Пухова,41-ж.д.1936г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 144,592 |
| ## 12004 | ## Пухова ул, 41, Пухова,41-филиал биб.от. (тепло)(ку) | ## ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" |  | ## 9,548 |
| # 12005 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 42 |  |  | # 16,401 |
| ## 12006 | ## Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,032 |
| ## 12007 | ## Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,564 |
| ## 12008 | ## Пухова ул, 42, Пухова,42, неж.пом. №9 (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,805 |
| # 12009 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 1 |  |  | # 528,885 |
| ## 12010 | ## Пухова ул, 43/1, Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 528,885 |
| # 12011 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 2 |  |  | # 541,279 |
| ## 12012 | ## Пухова ул, 43/2, Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 541,279 |
| # 12013 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 3 |  |  | # 229,019 |
| ## 12014 | ## Пухова ул, 43/3, Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 229,019 |
| # 12015 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 45 |  |  | # 86,800 |
| ## 12016 | ## Пухова ул, 45, Пухова,45-ж.д.1929г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 86,800 |
| # 12017 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 46 |  |  | # 56,435 |
| ## 12018 | ## Пухова ул, 46, Пухова,46-ж.д.1948г. (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,435 |
| # 12019 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 47 |  |  | # 105,924 |
| ## 12020 | ## Пухова ул, 47, Пухова,47-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,924 |
| # 12021 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 |  |  | # 279,258 |
| ## 12022 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ж.д.1952г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 213,836 |
| ## 12023 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Авто-М" (тепло)(ку) | ## Бурина Ольга Ншановна |  | ## 9,233 |
| ## 12024 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Краски" (тепло) (ку) | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 13,797 |
| ## 12025 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом2 (тепло)(ку) | ## АВАЗ ООО |  | ## 16,226 |
| ## 12026 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом3 (тепло)(ку) | ## АВАЗ ООО |  | ## 12,502 |
| ## 12027 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24, пом. 9 (тепло)(ку) | ## Кахаров Алишер Акрамович |  | ## 13,664 |
| # 12028 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 49 |  |  | # 111,664 |
| ## 12029 | ## Пухова ул, 49, Пухова,49-ж.д.1954г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 111,664 |
| # 12030 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 50, Корпус 27 |  |  | # 423,031 |
| ## 12031 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-аптека (тепло)(ку) | ## Яковлева С.В. |  | ## 14,329 |
| ## 12032 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ж.д.1957г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 358,428 |
| ## 12033 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ОАО "Сбербанк России" (тепло)ку | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 50,274 |
| # 12034 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 51 |  |  | # 105,546 |
| ## 12035 | ## Пухова ул, 51, Пухова,51-ж.д.1957г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 105,546 |
| # 12036 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 53 |  |  | # 67,767 |
| ## 12037 | ## Пухова ул, 53, Пухова,53-общ.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,767 |
| # 12038 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 55 |  |  | # 69,888 |
| ## 12039 | ## Пухова ул, 55, Пухова,55-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,888 |
| # 12040 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 57 |  |  | # 69,944 |
| ## 12041 | ## Пухова ул, 57, Пухова,57-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,944 |
| # 12042 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 |  |  | # 403,522 |
| ## 12043 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -аптека (тепло)(ку) | ## Бысова Е.Е. |  | ## 8,624 |
| ## 12044 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -Плиско Г.В. (тепло)(ку) | ## Плиско Геннадий Владимирович |  | ## 5,740 |
| ## 12045 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 маг. Гоцфрид (тепло)(КУ) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 8,820 |
| ## 12046 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-ж.д.1963г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 335,923 |
| ## 12047 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-магазин"Сатурн-2" (тепло)(ку) | ## Сиротина Г.Е (ИП) |  | ## 25,795 |
| ## 12048 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-Нечвидова (тепло) (ку) | ## Нечвидова Елена Михайловна |  | ## 7,994 |
| ## 12049 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11,пом 49 (тепло)(КУ) | ## Докучаева Наталья Михайловна |  | ## 10,626 |
| # 12050 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 |  |  | # 391,643 |
| ## 12051 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 - пом.3 (тепло)(КУ) | ## Афанаскина Т.А. |  | ## 5,668 |
| ## 12052 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 - пом.3 (тепло)(КУ) | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 4,251 |
| ## 12053 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 пом.1 пром.маг. (тепло)(КУ) | ## Беловинцев Сергей Владимирович |  | ## 15,855 |
| ## 12054 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-аптека"Будь здоров" (тепло)(ку) | ## Снегирева Ольга Викторовна |  | ## 14,406 |
| ## 12055 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 289,884 |
| ## 12056 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-Зубихин А.А.пром.м (тепло)(ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 11,739 |
| ## 12057 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-кондитер (ку) (тепло) | ## Зудин С.И. |  | ## 6,587 |
| ## 12058 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг."Промыш.товаров" (тепло)(КУ) | ## Сорокин М.В. |  | ## 8,897 |
| ## 12059 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг.прд.тов. (тепло)(ку) | ## Черниченко Юлия Васильевна |  | ## 8,778 |
| ## 12060 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-неж.пом.кв.9 (тепло) (ку) | ## Никишина М.П. |  | ## 6,251 |
| ## 12061 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(КУ) | ## Лагутина Валентина Павловна |  | ## 9,723 |
| ## 12062 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(ку) | ## Стеюк А.Я. |  | ## 9,604 |
| # 12063 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 |  |  | # 267,204 |
| ## 12064 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13 пом.№45 Волков А.А. (тепло) (ку) | ## Волков Александр Александрович |  | ## 5,054 |
| ## 12065 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13- неж. помещ.44 (тепло)(ку) | ## Семенова Любовь Семеновна |  | ## 6,475 |
| ## 12066 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Н.В.маг.пром.№ 13 (тепло)(ку) | ## Вазгис Н.В. |  | ## 7,315 |
| ## 12067 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Р.Р.неж.пом. 42 (тепло)(ку) | ## Вазгис Р.Р. |  | ## 7,336 |
| ## 12068 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-ж.д.1964г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 234,402 |
| ## 12069 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-офис (пом.№43) (тепло)(ку) | ## Вазгис Р.Р. |  | ## 6,622 |
| # 12070 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 |  |  | # 158,970 |
| ## 12071 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-ж.д.1955г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 118,356 |
| ## 12072 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-пром.маг. (тепло)(КУ) | ## ИП Анисимов А.И. |  | ## 14,623 |
| ## 12073 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14, пом. 2 (тепло)(КУ) | ## Аксенова Елена Порфирьевна |  | ## 11,620 |
| ## 12074 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14; помещ.№2 (тепло)(ку) | ## Свирин Андрей Викторович |  | ## 14,371 |
| # 12075 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 |  |  | # 248,080 |
| ## 12076 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ж.д.1962г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 218,386 |
| ## 12077 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-косметич.кабинет (тепло) (ку) | ## Киреева Диана Викторовна |  | ## 5,999 |
| ## 12078 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ООО"Снабстройсервис" (тепло)(ку) | ## СНАБСТРОЙСЕРВИС ООО |  | ## 7,644 |
| ## 12079 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-парикмахерская кв.5 (тепло)(ку) | ## Сарапова Л.О. |  | ## 8,232 |
| ## 12080 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-салон"Александр" (тепло)(ку) | ## Зеленова Татьяна Васильевна (Салон"Александр") |  | ## 7,819 |
| # 12081 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 16 |  |  | # 261,107 |
| ## 12082 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная, пом.1 (тепло)(ку) | ## Гришаев Николай Петрович |  | ## 21,945 |
| ## 12083 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-ж.д.1955г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 223,797 |
| ## 12084 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-магазин (тепло) (ку) | ## Сычев В.П. (ИП) |  | ## 15,365 |
| # 12085 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 17 |  |  | # 115,787 |
| ## 12086 | ## Телевизионная ул, 17, Телевизионная,17-ж.д.1960г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 115,787 |
| # 12087 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 18 |  |  | # 594,288 |
| ## 12088 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 пр.тр.зал потери до т/с (гвс) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 3,509 |
| ## 12089 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 ФОК потери до т/сч (тепло) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 6,505 |
| ## 12090 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-гараж (тепло) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 8,510 |
| ## 12091 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-прист.,трен.зал (тепло) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 136,909 |
| ## 12092 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под (гвс) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 215,159 |
| ## 12093 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-ФОК (тепло) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 221,687 |
| ## 12094 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-хозблок (тепло) | ## МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 2,009 |
| # 12095 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 20а |  |  | # 167,549 |
| ## 12096 | ## Телевизионная ул, 20а, Телевизионная,20а-ДШИ 2 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги |  | ## 167,549 |
| # 12097 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 23 |  |  | # 116,123 |
| ## 12098 | ## Телевизионная ул, 23, Телевизионная,23-ж.д.1959г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 116,123 |
| # 12099 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 25 |  |  | # 163,716 |
| ## 12100 | ## Телевизионная ул, 25, Телевизионная,25-ж.д.1951г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 163,716 |
| # 12101 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 27 |  |  | # 50,442 |
| ## 12102 | ## Телевизионная ул, 27, Телевизионная,27-ж.д.1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,442 |
| # 12103 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 31а |  |  | # 21,738 |
| ## 12104 | ## Телевизионная ул, 31а, Телевизионная, 31а - произв.помещ.от (тепло) |  |  | ## 8,526 |
| ## 12105 | ## Телевизионная ул, 31а, Телевизионная, 31а - произв.помещ.от (тепло) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 13,212 |
| # 12106 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 5 |  |  | # 2 578,634 |
| ## 12107 | ## Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7-новое от. (тепло) | ## Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги |  | ## 852,860 |
| ## 12108 | ## Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7новое (гвс) | ## Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги |  | ## 1 380,134 |
| ## 12109 | ## Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.начальных классов (тепло) | ## Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги |  | ## 345,640 |
| # 12110 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 9 |  |  | # 311,073 |
| ## 12111 | ## Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9- магазин (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 74,921 |
| ## 12112 | ## Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9-ж.д.1969г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 236,152 |
| # 12113 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 35 |  |  | # 3 369,727 |
| ## 12114 | ## Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 164,262 |
| ## 12115 | ## Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 2 754,362 |
| ## 12116 | ## Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 451,103 |
| # 12117 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 37 |  |  | # 416,965 |
| ## 12118 | ## Тельмана ул, 37, Тельмана,37-ж.д.1980г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 416,965 |
| # 12119 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 39 |  |  | # 555,058 |
| ## 12120 | ## Тельмана ул, 39, Тельмана,39- пом.1 (тепло)(ку) | ## Щеглова Алла Юрьевна |  | ## 18,718 |
| ## 12121 | ## Тельмана ул, 39, Тельмана,39-ж.д.1972г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 536,340 |
| # 12122 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 41 |  |  | # 559,118 |
| ## 12123 | ## Тельмана ул, 41, Тельмана,41-ж.д.ЖЭУ-21 от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 540,106 |
| ## 12124 | ## Тельмана ул, 41, Тельмана,41-маг."Обувь" (тепло)(КУ) | ## Сорокин М.В. |  | ## 8,673 |
| ## 12125 | ## Тельмана ул, 41, Тельмана,41/кв.2/-пром.магазин (тепло) (ку) | ## Никишина М.П. |  | ## 10,339 |
| # 12126 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16 |  |  | # 264,236 |
| ## 12127 | ## Чичерина ул, 16, ул. Чичерина, д.16. пом.3 (тепло) (ку) | ## Пастарнаков Сергей Константинович |  | ## 6,755 |
| ## 12128 | ## Чичерина ул, 16, Чичерина,16-ж.д.1960г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 257,481 |
| # 12129 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16а |  |  | # 327,812 |
| ## 12130 | ## Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 308,146 |
| ## 12131 | ## Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 110,5 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 14,525 |
| ## 12132 | ## Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 39,1 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 5,141 |
| # 12133 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17 |  |  | # 345,758 |
| ## 12134 | ## Чичерина ул, 17, Рафейчик Ирина Зигмундовна (тепло)(ку) | ## Рафейчик Ирина Зигмундовна |  | ## 7,776 |
| ## 12135 | ## Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,603 |
| ## 12136 | ## Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 316,457 |
| ## 12137 | ## Чичерина ул, 17, Чичерина,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Соколов Иван Валентинович |  | ## 19,922 |
| # 12138 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17а |  |  | # 94,087 |
| ## 12139 | ## Чичерина ул, 17а, Чичерина,17а, ж.д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,087 |
| # 12140 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18 |  |  | # 630,042 |
| ## 12141 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18 опс № 10 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 39,732 |
| ## 12142 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18 торговое помещение (№27) (тепло)(ку) | ## ВИНОГРАД ООО |  | ## 17,913 |
| ## 12143 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18-ж.д.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 572,397 |
| # 12144 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 2 400,029 |
| ## 12145 | ## Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 145,595 |
| ## 12146 | ## Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18,корп.1-ж.д.1998г.6эт. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 424,163 |
| ## 12147 | ## Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 830,271 |
| # 12148 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 |  |  | # 360,815 |
| ## 12149 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19 магазин Тарасова (тепло) | ## Тарасова Анна Андреевна |  | ## 25,739 |
| ## 12150 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19 неж. помещение № 3 (тепло) (ку) | ## Родионова Галина Кузьминична |  | ## 43,176 |
| ## 12151 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19-Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 8,036 |
| ## 12152 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19-ж.д.1953г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 283,864 |
| # 12153 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 |  |  | # 515,467 |
| ## 12154 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20 Ситилаб (тепло) (ку) | ## Кудрявцева Елена Петровна |  | ## 27,147 |
| ## 12155 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20-ж.д.1954г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 377,538 |
| ## 12156 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20-маг.Лилиана (тепло)(ку) | ## Пархимович Елена Анатольевна |  | ## 2,688 |
| ## 12157 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20-магазин (тепло)(ку) | ## Ирлен (ООО") |  | ## 65,422 |
| ## 12158 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20, пом. 4 (тепло)(ку) | ## ГОРПО |  | ## 42,672 |
| # 12159 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 21 |  |  | # 352,639 |
| ## 12160 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 1 (тепло) (ку) | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы |  | ## 3,190 |
| ## 12161 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | ## Сидорова Наталья Борисовна |  | ## 3,286 |
| ## 12162 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 2,882 |
| ## 12163 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 343,281 |
| # 12164 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 22 |  |  | # 440,377 |
| ## 12165 | ## Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ателье (тепло) | ## АСТРА ООО |  | ## 111,424 |
| ## 12166 | ## Чичерина ул, 22, Чичерина,22-бар (тепло) | ## Липатников Г.А. |  | ## 4,881 |
| ## 12167 | ## Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ж.д.1955г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 324,072 |
| # 12168 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 26 |  |  | # 77,105 |
| ## 12169 | ## Чичерина ул, 26, Чичерина,26-ж.д.1948г.ЖЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,105 |
| # 12170 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 30 |  |  | # 101,500 |
| ## 12171 | ## Чичерина ул, 30, Чичерина,30-общ.1954г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,500 |
| # 12172 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 31 |  |  | # 118,930 |
| ## 12173 | ## Чичерина ул, 31, Чичерина,31-ж.д.1953г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 118,930 |
| # 12174 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 10 |  |  | # 3 616,819 |
| ## 12175 | ## Билибина ул, 10, Билибина ул, 10, Билибина ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 107,233 |
| ## 12176 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (гвс) | ## Финогенова Ирина Юрьевна |  | ## 6,402 |
| ## 12177 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (тепло)(ку) | ## Финогенова Ирина Юрьевна |  | ## 2,646 |
| ## 12178 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 2 874,780 |
| ## 12179 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д.9эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 625,758 |
| # 12180 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 |  |  | # 7 857,726 |
| ## 12181 | ## Билибина ул, 2, Билибина ул, 2, Билибина ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 480,201 |
| ## 12182 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2 Белоцерковская Н.В. (тепло) (ку) | ## Белоцерковская Н.В. |  | ## 2,401 |
| ## 12183 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение Котов А.М. (тепло) (ку) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 8,306 |
| ## 12184 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение (гвс) Котов А.М. | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 5,325 |
| ## 12185 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 1 ВВОД кв.109-144 (4 подъезд) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 238,482 |
| ## 12186 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 2 ВВОД кв.1-108 (1,2,3 подъезды) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 757,579 |
| ## 12187 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 6 323,703 |
| ## 12188 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-маг."Юбочка" (тепло) (ку) | ## Кузьмина Е.Ю |  | ## 2,134 |
| ## 12189 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-магазин (тепло)(ку) | ## Яковец Владимир Анатольевич |  | ## 2,227 |
| ## 12190 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 (тепло)(ку) | ## Марковская М.С. |  | ## 7,831 |
| ## 12191 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 гвс (гвс) | ## Марковская М.С. |  | ## 27,560 |
| ## 12192 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-Прошин В.А."Обувь" (тепло) (ку) | ## Прошин В.А. |  | ## 1,977 |
| # 12193 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 |  |  | # 519,799 |
| ## 12194 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-аптека (тепло)(ку) | ## Вахлис Б.З. |  | ## 6,641 |
| ## 12195 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-ж.д.1969г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 499,862 |
| ## 12196 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-Силаев в."Прелесть" (тепло)(ку) | ## Силаева Валентина Степановна |  | ## 6,486 |
| ## 12197 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-Федотов Ю. (тепло)(ку) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 6,810 |
| # 12198 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 4 |  |  | # 10 266,084 |
| ## 12199 | ## Билибина ул, 4, Билибина ул, 4, Билибина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 547,387 |
| ## 12200 | ## Билибина ул, 4, Билибина,4 нежилое пом. №1 тепло(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 4,460 |
| ## 12201 | ## Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 8 358,689 |
| ## 12202 | ## Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 1 355,548 |
| # 12203 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 8 |  |  | # 4 648,059 |
| ## 12204 | ## Билибина ул, 8, Билибина ул, 8, Билибина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 256,665 |
| ## 12205 | ## Билибина ул, 8, Билибина,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 3 690,649 |
| ## 12206 | ## Билибина ул, 8, Билибина,8ж.д9эт. от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 700,745 |
| # 12207 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 1 |  |  | # 930,273 |
| ## 12208 | ## К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-новое здание шк.17 (тепло) | ## Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги |  | ## 505,811 |
| ## 12209 | ## К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-старое здание шк.17 (тепло) | ## Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги |  | ## 424,462 |
| # 12210 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 170 |  |  | # 1 647,341 |
| ## 12211 | ## Московская ул, 170, Московская,170-д/сад"Белочка" (гвс) | ## МБДОУ № 49 "БЕЛОЧКА" Г. КАЛУГИ |  | ## 1 647,341 |
| # 12212 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 178 |  |  | # 370,700 |
| ## 12213 | ## Московская ул, 178, Московская,178 неж. помещение 51 (тепло)(ку) | ## Сычева Людмила Викторовна |  | ## 4,644 |
| ## 12214 | ## Московская ул, 178, Московская,178 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Горбачева Наталья Александровна |  | ## 2,823 |
| ## 12215 | ## Московская ул, 178, Московская,178-аптека 4 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 38,713 |
| ## 12216 | ## Московская ул, 178, Московская,178-ж.д.1972г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 324,520 |
| # 12217 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 180 |  |  | # 541,856 |
| ## 12218 | ## Московская ул, 180, Московская,180-ж.д.1971г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 537,047 |
| ## 12219 | ## Московская ул, 180, Московская,180-промт.маг. (тепло)(ку) | ## Чечетина Татьяна Юрьевна |  | ## 4,809 |
| # 12220 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 182 |  |  | # 370,701 |
| ## 12221 | ## Московская ул, 182, Московская,182-ж.д.1970г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 360,660 |
| ## 12222 | ## Московская ул, 182, Московская,182-ООО"Стоматология" (тепло)(ку) | ## Стоматология ООО |  | ## 5,257 |
| ## 12223 | ## Московская ул, 182, Московская,182, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Кузнецов Павел Алексеевич |  | ## 4,784 |
| # 12224 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184 |  |  | # 551,676 |
| ## 12225 | ## Московская ул, 184, Московская,184-ж.д.1970г.5эт. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 551,676 |
| # 12226 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а/2 |  |  | # 8,213 |
| ## 12227 | ## Московская ул, 184а/2, Московская,184а,стр.2-Останков (тепло) | ## Останков Роман Михайлович |  | ## 8,213 |
| # 12228 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 186 |  |  | # 1 175,425 |
| ## 12229 | ## Московская ул, 186, Московская,186-д/с"Ивушка" (гвс) | ## Отдел 16 МБДОУ № 41 "Ивушка" г.Калуги |  | ## 1 175,425 |
| # 12230 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 10 |  |  | # 753,956 |
| ## 12231 | ## Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,644 |
| ## 12232 | ## Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 753,312 |
| # 12233 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 2 |  |  | # 6 482,541 |
| ## 12234 | ## Окружная ул, 2, Окружная ул, 2, Окружная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 300,753 |
| ## 12235 | ## Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 876,773 |
| ## 12236 | ## Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 5 305,015 |
| # 12237 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4 |  |  | # 5 604,281 |
| ## 12238 | ## Окружная ул, 4, Окружная ул, 4, Окружная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 312,548 |
| ## 12239 | ## Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 4 522,349 |
| ## 12240 | ## Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 1 ввод / 1 подъезд/ (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 470,224 |
| ## 12241 | ## Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 2 ввод / 2,3 подъезды/ (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 299,160 |
| # 12242 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 1 955,862 |
| ## 12243 | ## Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 86,872 |
| ## 12244 | ## Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 1 545,212 |
| ## 12245 | ## Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 323,778 |
| # 12246 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 1 674,692 |
| ## 12247 | ## Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 77,791 |
| ## 12248 | ## Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 254,555 |
| ## 12249 | ## Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 1 342,346 |
| # 12250 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4/3 |  |  | # 397,552 |
| ## 12251 | ## Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (гвс) | ## ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской |  | ## 178,063 |
| ## 12252 | ## Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (тепло) | ## ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской |  | ## 219,489 |
| # 12253 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 6 |  |  | # 482,669 |
| ## 12254 | ## Окружная ул, 6, Окружная,6-ж.д.1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 464,448 |
| ## 12255 | ## Окружная ул, 6, ул. Окружная, 6 неж.пом. (тепло) ку | ## Пашаев Р.И. |  | ## 18,221 |
| # 12256 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 7 |  |  | # 1 984,583 |
| ## 12257 | ## Окружная ул, 7, Окружная ул, 7, Окружная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 79,978 |
| ## 12258 | ## Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 576,906 |
| ## 12259 | ## Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 294,709 |
| ## 12260 | ## Окружная ул, 7, Окружная,7-неж.пом. (тепло) (ку) | ## Андриевичев Ю.Н. |  | ## 32,990 |
| # 12261 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 8 |  |  | # 703,402 |
| ## 12262 | ## Окружная ул, 8, Окружная,8- нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 17,906 |
| ## 12263 | ## Окружная ул, 8, Окружная,8-ж.д.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 685,496 |
| # 12264 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы пер, № 10 |  |  | # 4,858 |
| ## 12265 | ## Поле Свободы пер, 10, пер.П.Свободы.10.дом 1950г. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 4,858 |
| # 12266 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 20 |  |  | # 132,783 |
| ## 12267 | ## Поле Свободы ул, 20, П.Свободы,20-ж.д.1953г. (ку) | ## УК МЖД города Калуги (ООО) |  | ## 132,783 |
| # 12268 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 31 |  |  | # 78,226 |
| ## 12269 | ## Поле Свободы ул, 31, П.Свободы,31-частный ж/дом (ку) | ## Симаков Иван Семёнович (Частный жилой дом по ул.П.Свободы,31-гвс ) |  | ## 78,226 |
| # 12270 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 33 |  |  | # 1 162,743 |
| ## 12271 | ## Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 920,815 |
| ## 12272 | ## Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 194,988 |
| ## 12273 | ## Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, неж. пом. (ку) | ## Шелыганов Ю.Н. |  | ## 13,902 |
| ## 12274 | ## Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 33,038 |
| # 12275 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 65а |  |  | # 21,174 |
| ## 12276 | ## Поле Свободы ул, 65а, П.Свободы,65а-склад монастыря (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КРЕСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 21,174 |
| # 12277 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 37а |  |  | # 60,241 |
| ## 12278 | ## Пухова ул, 37а, Пухова,37а-кафе"Гриль" (тепло) | ## Кафе "Гриль" |  | ## 60,241 |
| # 12279 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 52 |  |  | # 586,055 |
| ## 12280 | ## Пухова ул, 52, Пухова,52-клуб (тепло) | ## МБУК"Городской досуговый центр" |  | ## 504,592 |
| ## 12281 | ## Пухова ул, 52, Пухова,52-спортзал (тепло) | ## МБУ СШОР "Темп" г. Калуги |  | ## 81,463 |
| # 12282 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 54 |  |  | # 545,210 |
| ## 12283 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-гараж (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 3,170 |
| ## 12284 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к спортзалу школы (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 129,506 |
| ## 12285 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к школе (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 102,977 |
| ## 12286 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-спотзал (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 73,328 |
| ## 12287 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-школа N 2 (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 236,229 |
| 12288 | Кот. Шахтеров, д.3А |  |  | 45 623,410 |
| # 12289 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 96 |  |  | # 481,062 |
| ## 12290 | ## Северная ул, 96, Северная,96-ж.дом 1986г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 481,062 |
| # 12291 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Вагонный пер, № 15 |  |  | # 6 694,591 |
| ## 12292 | ## Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Квадратный Метр" |  | ## 312,329 |
| ## 12293 | ## Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5 727,840 |
| ## 12294 | ## Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 654,422 |
| # 12295 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 10 |  |  | # 107,701 |
| ## 12296 | ## Врубовая ул, 10, Врубовая,10-ГЦРТДиЮ "Созвездие" (тепло) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 107,701 |
| # 12297 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 14 |  |  | # 115,115 |
| ## 12298 | ## Врубовая ул, 14, Врубовая,14-ж.дом,1989г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,115 |
| # 12299 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 18/20 |  |  | # 237,769 |
| ## 12300 | ## Врубовая ул, 18/20, Врубовая,18/20-сем.общ.1960г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 237,769 |
| # 12301 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 2/63 |  |  | # 439,663 |
| ## 12302 | ## Врубовая ул, 2/63, Врубовая,2/63-ж.д.1969г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 413,280 |
| ## 12303 | ## Врубовая ул, 2/63, Калужская Ирина Сергеевна (тепло)(ку) | ## Калужская Ирина Сергеевна |  | ## 26,383 |
| # 12304 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 20/21 |  |  | # 227,661 |
| ## 12305 | ## Врубовая ул, 20/21, Врубовая,20/21-сем.общ.1961г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,661 |
| # 12306 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 22 |  |  | # 368,501 |
| ## 12307 | ## Врубовая ул, 22, Врубовая,22- адм.здан.гвс. (гвс) | ## ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга |  | ## 87,732 |
| ## 12308 | ## Врубовая ул, 22, Врубовая,22-адм.здание от. (тепло) | ## ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга |  | ## 258,230 |
| ## 12309 | ## Врубовая ул, 22, Врубовая,22-гараж ц."Забота" (тепло) | ## ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга |  | ## 22,539 |
| # 12310 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 4 |  |  | # 280,939 |
| ## 12311 | ## Врубовая ул, 4, Врубовая,4-ж.дом 1980г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 280,939 |
| # 12312 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 45 |  |  | # 5 387,350 |
| ## 12313 | ## Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Квадратный Метр" |  | ## 289,720 |
| ## 12314 | ## Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 414,770 |
| ## 12315 | ## Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 682,860 |
| # 12316 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 6 |  |  | # 5 692,802 |
| ## 12317 | ## Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N 4 (гвс) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 5 577,354 |
| ## 12318 | ## Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N4 (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | ## 115,448 |
| # 12319 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 8 |  |  | # 152,488 |
| ## 12320 | ## Врубовая ул, 8, Врубовая,8 Центр "Доброта" (тепло) |  |  | ## 16,556 |
| ## 12321 | ## Врубовая ул, 8, Врубовая,8 Центр "Доброта" (тепло) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 135,932 |
| # 12322 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 19, Корпус 12 |  |  | # 113,820 |
| ## 12323 | ## Врубовой пер, 19/12, пер.Врубовой,19/12-общ.1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,820 |
| # 12324 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 4 |  |  | # 6 315,031 |
| ## 12325 | ## Врубовой пер, 4, Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 462,994 |
| ## 12326 | ## Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4, нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,235 |
| ## 12327 | ## Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | ## ООО "УК "Губерния" |  | ## 4 856,080 |
| ## 12328 | ## Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 994,722 |
| # 12329 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 1, Корпус 69 |  |  | # 260,780 |
| ## 12330 | ## Забойная ул, 1/69, Забойная,1/69-ж.дом 1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 224,144 |
| ## 12331 | ## Забойная ул, 1/69, ул. Забойная,д.1/69, кв. 37 (тепло) (ку) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 36,636 |
| # 12332 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 3 |  |  | # 3 204,309 |
| ## 12333 | ## Забойная ул, 3, Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 184,018 |
| ## 12334 | ## Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 2 353,275 |
| ## 12335 | ## Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 653,378 |
| ## 12336 | ## Забойная ул, 3, Забойная,3-магазин,от. (тепло) | ## Корнеева Марина Анатольевна |  | ## 13,638 |
| # 12337 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 39 |  |  | # 132,936 |
| ## 12338 | ## Луговая ул, 39, неж. помещение (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 132,936 |
| # 12339 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 41 |  |  | # 4 175,065 |
| ## 12340 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-"Забава"-хоз.блок от. (тепло) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги |  | ## 40,686 |
| ## 12341 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-д/с Забава от. (тепло) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги |  | ## 501,939 |
| ## 12342 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-ДОУ -94"Забава"гвс (гвс) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги |  | ## 2 452,495 |
| ## 12343 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-хоз.блок гвс (гвс) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги |  | ## 1 179,945 |
| # 12344 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 43 |  |  | # 1 399,717 |
| ## 12345 | ## Луговая ул, 43, Луговая,43-школа 1 (гвс) | ## Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги |  | ## 572,022 |
| ## 12346 | ## Луговая ул, 43, Луговая,43-школа N 1 (тепло) | ## Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги |  | ## 827,695 |
| # 12347 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 70 |  |  | # 697,651 |
| ## 12348 | ## Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника гвс (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 272,291 |
| ## 12349 | ## Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника от. (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 425,360 |
| # 12350 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Отбойная ул, № 18, Корпус 2 |  |  | # 5 039,441 |
| ## 12351 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 481,366 |
| ## 12352 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2 Город (тепло) (ку) | ## Максимов Алексей Николаевич |  | ## 1,718 |
| ## 12353 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 3 558,270 |
| ## 12354 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 998,087 |
| # 12355 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 65, Корпус 2 |  |  | # 248,724 |
| ## 12356 | ## Северная ул, 65/2, Северная,65/2-ж.дом 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 248,724 |
| # 12357 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 10 |  |  | # 75,110 |
| ## 12358 | ## Шахтеров ул, 10, Шахтеров,10-ж.дом 1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,110 |
| # 12359 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 11/23 |  |  | # 374,934 |
| ## 12360 | ## Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-общ.1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,276 |
| ## 12361 | ## Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-проф.каб. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 49,658 |
| # 12362 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 13 |  |  | # 1 987,170 |
| ## 12363 | ## Шахтеров ул, 13, Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 121,378 |
| ## 12364 | ## Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 1 484,397 |
| ## 12365 | ## Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,395 |
| # 12366 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 14 |  |  | # 37,553 |
| ## 12367 | ## Шахтеров ул, 14, Шахтеров,14-магазин (тепло) | ## Евгенова О.В. |  | ## 37,553 |
| # 12368 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 16/22 |  |  | # 235,186 |
| ## 12369 | ## Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22 пом. 12 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | ## 19,754 |
| ## 12370 | ## Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22-общ.1961г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,432 |
| # 12371 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 17 |  |  | # 48,090 |
| ## 12372 | ## Шахтеров ул, 17, Шахтеров,17-ж.дом 1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,090 |
| # 12373 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 3 |  |  | # 257,523 |
| ## 12374 | ## Шахтеров ул, 3, Шахтеров,3-ж.дом 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 253,738 |
| ## 12375 | ## Шахтеров ул, 3, Шахтеров,3-ж.дом квартира № 11 (ку) |  |  | ## 3,785 |
| # 12376 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 4 |  |  | # 249,249 |
| ## 12377 | ## Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4 магазин (тепло)(ку) | ## Московченко Евгений Геннадьевич |  | ## 19,383 |
| ## 12378 | ## Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4-ж.дом 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,866 |
| # 12379 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 5 |  |  | # 315,664 |
| ## 12380 | ## Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-ж.дом 1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 239,008 |
| ## 12381 | ## Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.дисп.от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" |  | ## 60,648 |
| ## 12382 | ## Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.диспан. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" |  | ## 16,008 |
| # 12383 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 6 |  |  | # 249,095 |
| ## 12384 | ## Шахтеров ул, 6, Шахтеров,6-ж.дом 1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 249,095 |
| # 12385 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 9 |  |  | # 20,720 |
| ## 12386 | ## Шахтеров ул, 9, Шахтеров,9 -1й этаж Слесарев А.А. (тепло) | ## Слесарев Аркадий Аркадьевич |  | ## 20,720 |
| 12387 | Кот. Широкая, д.51Б |  |  | 1 089,572 |
| # 12388 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49 |  |  | # 113,078 |
| ## 12389 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 Свято-Лаврентьев монастырь (тепло) | ## Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь |  | ## 17,030 |
| ## 12390 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-бытовка 2 (тепло) | ## Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь |  | ## 9,644 |
| ## 12391 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-ПДУ,1эт. (тепло) | ## Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь |  | ## 76,533 |
| ## 12392 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-произ.пом. (тепло) | ## Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь |  | ## 9,871 |
| # 12393 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49, Корпус 1 |  |  | # 205,300 |
| ## 12394 | ## Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д (гвс) (ку) | ## Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь |  | ## 138,019 |
| ## 12395 | ## Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д.от. (тепло) | ## Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь |  | ## 67,281 |
| # 12396 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 51 |  |  | # 771,194 |
| ## 12397 | ## Широкая ул, 51, Широкая, 51-школа №20 гвс (гвс) | ## Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги |  | ## 237,378 |
| ## 12398 | ## Широкая ул, 51, Широкая,51-школа №20 от. (тепло) | ## Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги |  | ## 533,816 |
| 12399 | Кот. Школьная, д.7А; (п. Резвань) |  |  | 14 069,525 |
| # 12400 |  |  |  | # 59,759 |
| ## 12401 | ## п. Резвань "Облводоканал", Насосная станция (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 22,729 |
| ## 12402 | ## п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,бытовки (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 9,329 |
| ## 12403 | ## п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,дизельная (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 3,764 |
| ## 12404 | ## п. Резвань "Облводоканал", Станция обезжелезования (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 23,937 |
| # 12405 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, п. Резвань, Школьная ул, № 15а |  |  | # 295,466 |
| ## 12406 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань Д/д N86 "Березка" (тепло) | ## МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги |  | ## 205,910 |
| ## 12407 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань, здание N2 (тепло) | ## МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги |  | ## 89,556 |
| # 12408 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 |  |  | # 551,943 |
| ## 12409 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 515,802 |
| ## 12410 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, кв. 2 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 7,217 |
| ## 12411 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, пом.1(тепло) | ## Афонин Д.А. |  | ## 10,738 |
| ## 12412 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, п.Резвань,ул.Буровая,1 (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 18,186 |
| # 12413 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 3 |  |  | # 590,905 |
| ## 12414 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 амбулатория (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 38,272 |
| ## 12415 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 552,633 |
| # 12416 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 5 |  |  | # 630,198 |
| ## 12417 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит основное здание (тепло) (ку) - ввод №1 | ## ТАНДЕР |  | ## 49,910 |
| ## 12418 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит подсобное помещение (тепло) (ку) - ввод №1 | ## ТАНДЕР |  | ## 6,577 |
| ## 12419 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 1 ввод (кв.1-29) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 192,313 |
| ## 12420 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - индивидуальное отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 0,819 |
| ## 12421 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - центральное отопление | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 380,579 |
| # 12422 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 7 |  |  | # 522,032 |
| ## 12423 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 7, Буровая,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 522,032 |
| # 12424 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 9 |  |  | # 229,397 |
| ## 12425 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 9, Буровая,д.9 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 229,397 |
| # 12426 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 1 |  |  | # 2 552,409 |
| ## 12427 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 267,483 |
| ## 12428 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1 884,909 |
| ## 12429 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 392,301 |
| ## 12430 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная,1 мастерский участок ЖРЭУ-17 (тепло) |  |  | ## 3,439 |
| ## 12431 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная,1 нежил. помещение 25,9 м.кв (тепло)(ку) | ## УМВД России по г. Калуге |  | ## 4,277 |
| # 12432 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 11 |  |  | # 294,350 |
| ## 12433 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 11, Школьная,11,ж.д.ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 294,350 |
| # 12434 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 2 |  |  | # 4 194,540 |
| ## 12435 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 183,037 |
| ## 12436 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 3 415,472 |
| ## 12437 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 596,031 |
| # 12438 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3 |  |  | # 2 713,861 |
| ## 12439 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 103,426 |
| ## 12440 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2 200,926 |
| ## 12441 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 409,509 |
| # 12442 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3а |  |  | # 453,919 |
| ## 12443 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3а, Резвань,Школьная,3а (тепло) | ## Отдел 19 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N37" города Калуги |  | ## 453,919 |
| # 12444 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 4 |  |  | # 189,084 |
| ## 12445 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 4, п.Резвань, Школьная, 4, ОПС (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 8,498 |
| ## 12446 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 4, Резвань,Школьная,4 жилой дом (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 175,343 |
| ## 12447 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 4, Школьная,4 нежилое помещение №3 (тепло) (ку) | ## Савин Алексей Владимирович |  | ## 5,243 |
| # 12448 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 5 |  |  | # 209,951 |
| ## 12449 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 5, Школьная,5,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 209,951 |
| # 12450 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 6 |  |  | # 32,155 |
| ## 12451 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 6, Школьная,6 ДШИ N4 (тепло) | ## МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги |  | ## 32,155 |
| # 12452 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 7 |  |  | # 299,775 |
| ## 12453 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 7, Школьная,7,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 299,775 |
| # 12454 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 9 |  |  | # 249,781 |
| ## 12455 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 9, Школьная,9,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 249,781 |
| 12456 | Кот. Шопино |  |  | 2 086,602 |
| # 12457 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 6 |  |  | # 135,107 |
| ## 12458 | ## Молодежная (д.Шопино) ул, 6, Молодежная (д.Шопино) 6,ж.д. 1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,903 |
| ## 12459 | ## Молодежная (д.Шопино) ул, 6, Молодежная (д.Шопино) 6,ж.д. 1980 (ку) | ## Союз НПП ООО |  | ## 77,204 |
| # 12460 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 15 |  |  | # 98,497 |
| ## 12461 | ## Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,813 |
| ## 12462 | ## Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 96,684 |
| # 12463 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 5 |  |  | # 45,970 |
| ## 12464 | ## Новая (д.Шопино) ул, 5, Новая,5 Начальная школа N33 (тепло) | ## Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги |  | ## 45,970 |
| # 12465 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 1 |  |  | # 54,114 |
| ## 12466 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1, д.Шопино,Центральная,1столовая (тепло) | ## СПЗССК "Монастырское подворье" |  | ## 54,114 |
| # 12467 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 11 |  |  | # 113,771 |
| ## 12468 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 11, Центр,11,ж.д.1969 (ку) |  |  | ## 113,771 |
| # 12469 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 14 |  |  | # 186,395 |
| ## 12470 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 14, Центр,14,д/с"Поляночка"N67 (тепло) | ## Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги |  | ## 186,395 |
| # 12471 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 16 |  |  | # 156,548 |
| ## 12472 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 16, Центральная (Шопино),16,ж.д.1977 (ку) | ## ООО УК "Наш Город" |  | ## 22,364 |
| ## 12473 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 16, Центральная (Шопино),16,ж.д.1977 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 134,184 |
| # 12474 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 18 |  |  | # 136,991 |
| ## 12475 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", Шопинский СКДЦ (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 134,052 |
| ## 12476 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", шопинский СКДЦ потери до т/счетч (тепло) | ## МБУК "КДО" |  | ## 2,939 |
| # 12477 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 2 |  |  | # 76,246 |
| ## 12478 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 2 "ростелеком", п.Шопино (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 15,501 |
| ## 12479 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 2, д.Шопино, Центральная, 2 опс (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 15,938 |
| ## 12480 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 2, Центральная,2, Шопино (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 44,807 |
| # 12481 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 23 |  |  | # 16,958 |
| ## 12482 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 23 "Гор.больн.5", Шопинский ФАП,Центральная,23 (тепло) | ## ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | ## 16,958 |
| # 12483 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3 |  |  | # 41,847 |
| ## 12484 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 3, п.Шопино,ул.Центральная,д.3 магазин (тепло) | ## Ярошенко Наталья Николаевна |  | ## 41,847 |
| # 12485 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3в |  |  | # 117,662 |
| ## 12486 | ## д. Шопино "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,контора,строение 1 (тепло) | ## Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) |  | ## 95,143 |
| ## 12487 | ## д. Шопино "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,строение 3 комбинат быт.обсл. (тепло) | ## Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) |  | ## 8,575 |
| ## 12488 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 3в "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,ул. Центральная , 3 в ,Дмитриева С.В.(2 этаж) (тепло)(ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | ## 13,944 |
| # 12489 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 4 |  |  | # 95,658 |
| ## 12490 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 4 "Наркология", Центр.4,нарк.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" |  | ## 95,658 |
| # 12491 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 6 |  |  | # 146,797 |
| ## 12492 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 6, Центр.6,ж.д.1973 (ку) |  |  | ## 146,797 |
| # 12493 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № БУЛГАРКОНСЕРВ |  |  | # 234,842 |
| ## 12494 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Колбасн.цех (тепло) | ## АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" |  | ## 21,938 |
| ## 12495 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Консервн.цех (тепло) | ## АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" |  | ## 134,893 |
| ## 12496 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Склад готовой продукции (тепло) | ## АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" |  | ## 78,011 |
| # 12497 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 11 |  |  | # 348,300 |
| ## 12498 | ## Школьная (д. Шопино) ул, 11, МОУ СШ N 33ла N 33,ул.Школьная,11 (тепло) | ## Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги |  | ## 348,300 |
| # 12499 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 14 |  |  | # 80,899 |
| ## 12500 | ## Школьная (д. Шопино) ул, 14, Школьн.14,общежитие 1979 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,899 |
| 12501 | От Кот. АО КалугаТехремонт ул.Механизаторов 38 |  |  | 4 592,849 |
| # 12502 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Механизаторов ул, № 21 |  |  | # 1 729,871 |
| ## 12503 | ## Механизаторов ул, 21, Механизаторов,21-ж.д.1994г. 5эт.гвс (ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 1 216,449 |
| ## 12504 | ## Механизаторов ул, 21, Механизаторов,21-ж.д.1994г.5эт. отопление (ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 513,422 |
| # 12505 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Механизаторов ул, № 23 |  |  | # 771,764 |
| ## 12506 | ## Механизаторов ул, 23, Механизаторов,23-ж.д.1986г. отопление (ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 771,764 |
| # 12507 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тракторная ул, № 49 |  |  | # 1 212,141 |
| ## 12508 | ## Тракторная ул, 49, Тракторная,49-(помещен.) (ку) (тепло) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 2,443 |
| ## 12509 | ## Тракторная ул, 49, Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. ку (гвс) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 817,824 |
| ## 12510 | ## Тракторная ул, 49, Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. отопление (ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 391,874 |
| # 12511 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тракторная ул, № 52 |  |  | # 879,073 |
| ## 12512 | ## Тракторная ул, 52, Тракторная, д.52 встроен. помещ. в ж/д (гор.полик. №8) (гвс) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 79,932 |
| ## 12513 | ## Тракторная ул, 52, Тракторная, д.52 встроен. помещ. в ж/д (гор.полик. №8) (тепло)(ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 24,332 |
| ## 12514 | ## Тракторная ул, 52, Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт. (ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 570,353 |
| ## 12515 | ## Тракторная ул, 52, Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | ## Калугатехремонт АО |  | ## 204,456 |
| ## 12516 | # Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)" |  |  |  |
| ## 12517 | ## СПИД и ИЗ |  |  |  |
| ## 12518 | Котельная: Ромодановские Дворики ул, 61 |  |  | 8,755990 |
| ## 12519 | Дачная ул, 10 |  |  | # 8,755990 |
| ## 12520 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 1,503450 |
| ## 12521 | Дачная ул, 12 |  |  | # 1,503450 |
| ## 12522 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 4,502640 |
| ## 12523 | Дачная ул, 14 |  |  | # 4,502640 |
| ## 12524 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 1,043420 |
| ## 12525 | Дачная ул, 16а |  |  | # 1,043420 |
| ## 12526 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 19,691840 |
| ## 12527 | Дачная ул, 18 |  |  | # 19,691840 |
| ## 12528 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 24,128640 |
| ## 12529 | Дачная ул, 20 |  |  | # 24,128640 |
| ## 12530 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 48,472040 |
| ## 12531 | Дачная ул, 4а |  |  | # 48,472040 |
| ## 12532 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 13,364680 |
| ## 12533 | Ромодановские дворики пер, 63 |  |  | # 13,364680 |
| ## 12534 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 73,532880 |
| ## 12535 | Ромодановские Дворики ул, 61 |  |  | # 73,532880 |
| ## 12536 | # Облпотребсоюз | # Облпотребсоюз |  |  |
| ## 12537 | # Школа N 6 им.Пушкина | # Школа N 6 им.Пушкина |  | 19,470320 |
| ## 12538 | Ромодановские Дворики ул, 61а |  |  | # 0,735020 |
| ## 12539 | # Коротченко Елена Викторовна | # Коротченко Елена Викторовна |  | # 9,007850 |
| ## 12540 | # Облпотребсоюз | # Облпотребсоюз |  | # 9,727450 |
| ## 12541 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | 9,349660 |
| ## 12542 | Ромодановские Дворики ул, 61б |  |  | # 9,349660 |
| ## 12543 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  |

Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной от пер. Малинники, 21 за 2022г.

| № п/п | Адрес потребителя |  | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От Кот. АО Калужский з-д Ремпутьмаш ул.Малинники 21 |  |  |  | 88 905,662 |
| # 2 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 14 |  |  |  | # 132,154 |
| ## 3 | ## В.Никитиной ул, 14, В.Никитиной,14-ж.д.1959г. отопление (ку) |  |  |  | ## 51,646 |
| ## 4 | ## В.Никитиной ул, 14, В.Никитиной,14-ж.д.1959г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 80,508 |
| # 5 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 16 |  |  |  | # 172,640 |
| ## 6 | ## В.Никитиной ул, 16, В.Никитиной,16-ж.д.1959г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 120,756 |
| ## 7 | ## В.Никитиной ул, 16, В.Никитиной,16-ж.д.1959г.2эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 51,884 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 18 |  |  |  | # 536,672 |
| ## 9 | ## В.Никитиной ул, 18, В.Никитиной,18-ж.д.1959г.от. отопление (ку) |  |  |  | ## 53,648 |
| ## 10 | ## В.Никитиной ул, 18, В.Никитиной,18-ж/д,1959г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 483,024 |
| # 11 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 20 |  |  |  | # 171,975 |
| ## 12 | ## В.Никитиной ул, 20, В.Никитиной,20-ж.д.1959г.2эт.от (ку) |  |  |  | ## 51,219 |
| ## 13 | ## В.Никитиной ул, 20, В.Никитиной,20-ж/д,1959г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 120,756 |
| # 14 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21 |  |  |  | # 26,268 |
| ## 15 | ## В.Никитиной ул, 21, В.Никитиной,21-Осолихина В.В-маган (тепло) |  |  |  | ## 26,268 |
| # 16 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21а |  |  |  | # 1 424,624 |
| ## 17 | ## В.Никитиной ул, 21а, В.Никитиной,21а-ж.д.1970г.от. отопление (ку) |  |  |  | ## 539,084 |
| ## 18 | ## В.Никитиной ул, 21а, В.Никитиной,21а-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 885,540 |
| # 19 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21б |  |  |  | # 133,262 |
| ## 20 | ## В.Никитиной ул, 21б, В.Никитиной,21 б - Покотыло А.А. маг.Пятерочка (тепло) |  |  |  | ## 133,262 |
| # 21 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21в |  |  |  | # 2 238,334 |
| ## 22 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-ж.д. 1970г. отопление (ку) |  |  |  | ## 529,529 |
| ## 23 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 690,584 |
| ## 24 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-Покотыло А.А. (ку)(тепло) |  |  |  | ## 18,221 |
| # 25 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 22 |  |  |  | # 89,129 |
| ## 26 | ## В.Никитиной ул, 22, В.Никитиной,22-ж.д.1961г.2эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 48,881 |
| ## 27 | ## В.Никитиной ул, 22, В.Никитиной,22-ж/д,1961г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 40,248 |
| # 28 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 1 |  |  |  | # 791,547 |
| ## 29 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-ж.д.1992г.5эт.от. отопление (ку) |  |  |  | ## 248,227 |
| ## 30 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 531,588 |
| ## 31 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-нежилое помещение (тепло)(ку) |  |  |  | ## 11,732 |
| # 32 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 2 |  |  |  | # 506,004 |
| ## 33 | ## В.Никитиной ул, 23/2, В.Никитиной,23 к.2-ж.д. 1992г.5зт.от. отопление (ку) |  |  |  | ## 260,652 |
| ## 34 | ## В.Никитиной ул, 23/2, В.Никитиной,23 к.2-ж/д 1992г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 245,352 |
| # 35 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 24 |  |  |  | # 165,204 |
| ## 36 | ## В.Никитиной ул, 24, В.Никитиной,24-ж.дом гвс (ку) |  |  |  | ## 165,204 |
| # 37 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 26 |  |  |  | # 563,532 |
| ## 38 | ## В.Никитиной ул, 26, В.Никитиной,26-ж.дом гвс (ку) |  |  |  | ## 563,532 |
| # 39 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29 |  |  |  | # 2 230,153 |
| ## 40 | ## В.Никитиной ул, 29, В.Никитиной,29-ж.д.1970г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 579,817 |
| ## 41 | ## В.Никитиной ул, 29, В.Никитиной,29-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 650,336 |
| # 42 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29, Корпус 1 |  |  |  | # 1 171,026 |
| ## 43 | ## В.Никитиной ул, 29/1, В.Никитиной,29 к.1-ж/д,1994г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 940,488 |
| ## 44 | ## В.Никитиной ул, 29/1, В.Никитиной,29 к1-ж.д.1994г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 230,538 |
| # 45 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 30 |  |  |  | # 2 990,478 |
| ## 46 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной,30-ж.д.1970г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 575,358 |
| ## 47 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной,30-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 2 415,120 |
| # 48 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 31 |  |  |  | # 2 307,819 |
| ## 49 | ## В.Никитиной ул, 31, В.Никитиной,31-ж.д.1969г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 576,975 |
| ## 50 | ## В.Никитиной ул, 31, В.Никитиной,31-ж/д,1969г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 730,844 |
| # 51 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 32 |  |  |  | # 1 167,312 |
| ## 52 | ## В.Никитиной ул, 32, В.Никитиной,32-ж/д,1971г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 167,312 |
| # 53 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33 |  |  |  | # 2 032,622 |
| ## 54 | ## В.Никитиной ул, 33, В.Никитиной,33-ж.д.1969г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 422,534 |
| ## 55 | ## В.Никитиной ул, 33, В.Никитиной,33-ж/д,1969г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 610,088 |
| # 56 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33, Корпус 1 |  |  |  | # 222,936 |
| ## 57 | ## В.Никитиной ул, 33/1, В.Никитиной,33 кор.1-ж/д 1985г. отопление (ку) |  |  |  | ## 222,936 |
| # 58 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 34 |  |  |  | # 5 079,673 |
| ## 59 | ## В.Никитиной ул, 34, В.Никитиной,34-общ.1970г.5эт. отопление (ку) |  |  |  | ## 613,585 |
| ## 60 | ## В.Никитиной ул, 34, В.Никитиной,34-общ.1970г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 4 466,088 |
| # 61 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 35 |  |  |  | # 1 623,882 |
| ## 62 | ## В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной,35 стр.2 магазин с мат.складом (тепло) |  |  |  | ## 46,462 |
| ## 63 | ## В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной,35-ж.д.1969г.5эт. отопление (ку) |  |  |  | ## 422,996 |
| ## 64 | ## В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной,35-ж/д,1969г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 154,424 |
| # 65 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 39 |  |  |  | # 1 147,630 |
| ## 66 | ## В.Никитиной ул, 39, В.Никитиной,39-ж.д.1970г.от. отопление (ку) |  |  |  | ## 423,094 |
| ## 67 | ## В.Никитиной ул, 39, В.Никитиной,39-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 724,536 |
| # 68 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 41 |  |  |  | # 551,173 |
| ## 69 | ## В.Никитиной ул, 41, В.Никитиной,41- ГП КО Калугафармация аптека 13 (тепло)(ку) |  |  |  | ## 33,054 |
| ## 70 | ## В.Никитиной ул, 41, В.Никитиной,41-ж/д , 1972г. отопление (ку) |  |  |  | ## 501,067 |
| ## 71 | ## В.Никитиной ул, 41, В.Никитиной,41-сбербанк (тепло) (ку) |  |  |  | ## 17,052 |
| # 72 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 43 |  |  |  | # 5 427,201 |
| ## 73 | ## В.Никитиной ул, 43, В.Никитиной,43-общ.1971г.5эт. отопление (ку) |  |  |  | ## 615,489 |
| ## 74 | ## В.Никитиной ул, 43, В.Никитиной,43-общ.1971г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 4 811,712 |
| # 75 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 45 |  |  |  | # 436,688 |
| ## 76 | ## В.Никитиной ул, 45, В.Никитиной,45-ж/д , 1971г. отопление (ку) |  |  |  | ## 436,688 |
| # 77 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47 |  |  |  | # 5 343,543 |
| ## 78 | ## В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной,47-общ.1972г.5эт. отопление (ку) |  |  |  | ## 626,871 |
| ## 79 | ## В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной,47-общ.1972г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 4 716,672 |
| # 80 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47, Корпус 1 |  |  |  | # 1 337,359 |
| ## 81 | ## В.Никитиной ул, 47/1, В.Никитиной,47 к.1-ж/д,1971г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 077,022 |
| ## 82 | ## В.Никитиной ул, 47/1, В.Никитиной,47 к1-ж.д.1971г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 260,337 |
| # 83 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 51 |  |  |  | # 551,642 |
| ## 84 | ## В.Никитиной ул, 51, В.Никитиной,51-ж/д , 1972г. отопление (ку) |  |  |  | ## 551,642 |
| # 85 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зеленая ул, № 52 |  |  |  | # 3 300,949 |
| ## 86 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52-ж.д.1970г.5эт.гвс (гвс) |  |  |  | ## 3 300,949 |
| # 87 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, № 20 |  |  |  | # 131,054 |
| ## 88 | ## Зерновая ул, 20, Зерновая,20-ж/д,1975г. отопление (ку) |  |  |  | ## 131,054 |
| # 89 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 11 |  |  |  | # 20,048 |
| ## 90 | ## Малинники пер, 11, Малинники пер. 11 потери до т/сч. |  |  |  | ## 13,116 |
| ## 91 | ## Малинники пер, 11, Малинники пер. 11 потери до т/сч.(гвс) |  |  |  | ## 6,932 |
| # 92 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 15 |  |  |  | # 572,472 |
| ## 93 | ## Малинники пер, 15, пер.Малинники,15-ж/д 1990г.5эт.гвс (гвс) |  |  |  | ## 572,472 |
| # 94 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 18 |  |  |  | # 344,209 |
| ## 95 | ## Малинники пер, 18, Малинники пер.гаражи МКУ "ЦБУ и СХД"(тепло) |  |  |  | ## 73,168 |
| ## 96 | ## Малинники пер, 18, пер.Малинники,,18-Торпедо от. (тепло) |  |  |  | ## 271,041 |
| # 97 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7, Корпус 2 |  |  |  | # 940,488 |
| ## 98 | ## Малинники пер, 7/2, пер.Малинники,7кор.2-ж/д,1997г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 940,488 |
| # 99 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № 62 |  |  |  | # 347,844 |
| ## 100 | ## Малинники ул, 62, Малинники,62-ж.д.1999г.5эт. отопление (ку) |  |  |  | ## 347,844 |
| # 101 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № Ремпутьмаш |  |  |  | # 32 488,516 |
| ## 102 | ## г. Калуга "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга "АО "Ремпутьмаш" тепло | ## Акционерное общество "Калужский завод "Ремпутьмаш" |  |  | ## 24 912,708 |
| ## 103 | ## г. Калуга "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга "АО "Ремпутьмаш" тепло на гвс | ## Акционерное общество "Калужский завод "Ремпутьмаш" |  |  | ## 7 575,808 |
| # 104 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 10 |  |  |  | # 531,588 |
| ## 105 | ## Промышленная ул, 10, Промышленная,10-ж/д,1994г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 531,588 |
| # 106 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12 |  |  |  | # 279,562 |
| ## 107 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12- а/к Кабриолет гаражи (тепло) |  |  |  | ## 61,041 |
| ## 108 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12- Шуклин Г.В. гараж (тепло) |  |  |  | ## 25,940 |
| ## 109 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12-гостиница (тепло) |  |  |  | ## 191,867 |
| ## 110 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12-МОАО "Промжелдортранс" гаражи (тепло) потери до т/сч |  |  |  | ## 0,714 |
| # 111 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12а |  |  |  | # 15,707 |
| ## 112 | ## Промышленная ул, 12а, Промышленная,12а-гараж Воронин (тепло) |  |  |  | ## 15,707 |
| # 113 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 4 |  |  |  | # 2 207,848 |
| ## 114 | ## Промышленная ул, 4, Промышленная,4-ж.д.1989г.5эт. (ку) |  |  |  | ## 899,332 |
| ## 115 | ## Промышленная ул, 4, Промышленная,4-ж.д.1989г.5эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 1 308,516 |
| # 116 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 13 |  |  |  | # 362,205 |
| ## 117 | ## Радищева ул, 13, Радищева,13-ж.д,1960г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 264,156 |
| ## 118 | ## Радищева ул, 13, Радищева,13-ж.д.1960г.2эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 98,049 |
| # 119 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 15 |  |  |  | # 81,780 |
| ## 120 | ## Радищева ул, 15, Радищева,15-ж.дом гвс(ку) |  |  |  | ## 81,780 |
| # 121 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 19 |  |  |  | # 462,480 |
| ## 122 | ## Радищева ул, 19, Радищева,19-ж.д.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 462,480 |
| # 123 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 2 |  |  |  | # 24,655 |
| ## 124 | ## Радищева ул, 2, Радищева,2 д/с"Малинка-прачечная (тепло) |  |  |  | ## 24,655 |
| # 125 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 5 |  |  |  | # 615,017 |
| ## 126 | ## Радищева ул, 5, Радищева,5-ж.д.1959г.2эт.гвс (ку) |  |  |  | ## 563,532 |
| ## 127 | ## Радищева ул, 5, Радищева,5-ж.д.1959г.5эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 51,485 |
| # 128 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 6 |  |  |  | # 1 507,664 |
| ## 129 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-детск.пол.от. (тепло)(ку) |  |  |  | ## 55,559 |
| ## 130 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-детская поликл.гвс (гвс) |  |  |  | ## 968,650 |
| ## 131 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-ж/д 1974г. отопление (ку) |  |  |  | ## 422,051 |
| ## 132 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-пол.№8/жен.кон./от. (тепло)(ку) |  |  |  | ## 61,404 |
| # 133 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 7 |  |  |  | # 412,857 |
| ## 134 | ## Радищева ул, 7, Радищева,7-ж.д.1959г.2эт.от отопление (ку) |  |  |  | ## 50,589 |
| ## 135 | ## Радищева ул, 7, Радищева,7-ж/д 1959г.2эт.гвс (гвс) (ку) |  |  |  | ## 362,268 |
| # 136 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 8 |  |  |  | # 3 686,237 |
| ## 137 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8 почта (тепло)(ку) |  |  |  | ## 29,554 |
| ## 138 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8- поликл.8 (тепло) |  |  |  | ## 202,256 |
| ## 139 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8-ж.д.1976г.5эт. отопление (ку) |  |  |  | ## 649,698 |
| ## 140 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8-ж/д,1976г.5эт. (гвс) (ку) |  |  |  | ## 2 639,388 |
| ## 141 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8-поликл.8 (гвс) |  |  |  | ## 165,341 |

Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной от «Тайфун» Грабцевское шоссе, 174 за 2022г.

| № п/п | Адрес потребителя |  | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От Кот. з-да Тайфун Гр. шоссе 174 |  |  |  | 131 120,674 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 108 |  |  |  | # 3 465,444 |
| ## 3 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 -Сергеев от. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 3,503 |
| ## 4 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 ЗАО Дикси Юг (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 140,431 |
| ## 5 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 парикмахерская ИП Михалева О.А. (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 3,715 |
| ## 6 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Нагибина С.А. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 3,714 |
| ## 7 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Нагибина С.А. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 9,585 |
| ## 8 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- ООО Радуга (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 235,933 |
| ## 9 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- помещ.№73 Павлюк Е.В. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1,065 |
| ## 10 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Сергеев (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 8,520 |
| ## 11 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун (ку) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 394,058 |
| ## 12 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 548,304 |
| ## 13 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-парикмах. ИП Михалева О.А. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 10,650 |
| ## 14 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-помещ.№73 Павлюк Е.В. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 10,482 |
| ## 15 | ## Грабцевское шоссе ул, 108, Грабцевское шоссе ул, 108, Грабцевское шоссе ул, 108 гвс (КРнаСОИ) |  |  |  | ## 95,484 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 110 |  |  |  | # 3 455,021 |
| ## 17 | ## Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110- неж.помещ.Прописцова О.А. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 7,295 |
| ## 18 | ## Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 532,112 |
| ## 19 | ## Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт.Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 821,654 |
| ## 20 | ## Грабцевское шоссе ул, 110, Грабцевское шоссе ул, 110, Грабцевское шоссе ул, 110 гвс (КРнаСОИ) |  |  |  | ## 93,960 |
| # 21 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 112 |  |  |  | # 2 410,183 |
| ## 22 | ## Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112 -ООО СпецТорг (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 7,455 |
| ## 23 | ## Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112- ООО СпецТорг (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 15,086 |
| ## 24 | ## Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112-ж.д.1975г. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 455,664 |
| ## 25 | ## Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 838,402 |
| ## 26 | ## Грабцевское шоссе ул, 112, Грабцевское шоссе ул, 112, Грабцевское шоссе ул, 112 гвс (КРнаСОИ) |  |  |  | ## 93,576 |
| # 27 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 114 |  |  |  | # 4 891,979 |
| ## 28 | ## Грабцевское шоссе ул, 114, Гр.шоссе,114-общ.Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 378,987 |
| ## 29 | ## Грабцевское шоссе ул, 114, Гр.шоссе,114-общ.Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 4 512,992 |
| # 30 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 1 |  |  |  | # 6 819,954 |
| ## 31 | ## Грабцевское шоссе ул, 116, Грабцевское шоссе ул, 116, МБУ "ЦБС" ( тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 80,497 |
| ## 32 | ## Грабцевское шоссе ул, 116, Грабцевское шоссе ул, 116, МБУ "ЦБС" (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 8,537 |
| ## 33 | ## Грабцевское шоссе ул, 116/1, Гр.шоссе,116 /1-общ. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 865,284 |
| ## 34 | ## Грабцевское шоссе ул, 116/1, Гр.шоссе,116 к.1-общ. Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 5 865,636 |
| # 35 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 2 |  |  |  | # 7 221,450 |
| ## 36 | ## Грабцевское шоссе ул, 116/2, Грабцевское шоссе ул, 116/2 ж.д. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 6 409,888 |
| ## 37 | ## Грабцевское шоссе ул, 116/2, Грабцевское шоссе ул, 116/2 ж.д. (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 811,562 |
| # 38 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 3 |  |  |  | # 5 666,675 |
| ## 39 | ## Грабцевское шоссе ул, 116/3, Гр.шоссе,116,к.3-общ.Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 4 928,595 |
| ## 40 | ## Грабцевское шоссе ул, 116/3, Гр.шоссе,116/3-общ. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 738,080 |
| # 41 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 118 |  |  |  | # 3 226,587 |
| ## 42 | ## Грабцевское шоссе ул, 118, Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт Наш Тайфун .гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 519,483 |
| ## 43 | ## Грабцевское шоссе ул, 118, Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт.Наш Тайфун (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 707,104 |
| # 44 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 120 |  |  |  | # 5 534,545 |
| ## 45 | ## Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло)1-й подъезд | ## Тайфун АО |  |  | ## 513,327 |
| ## 46 | ## Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло)2-й подъезд | ## Тайфун АО |  |  | ## 598,604 |
| ## 47 | ## Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 4 422,614 |
| # 48 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 122 |  |  |  | # 5 254,370 |
| ## 49 | ## Грабцевское шоссе ул, 122, Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 972,243 |
| ## 50 | ## Грабцевское шоссе ул, 122, Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 4 282,127 |
| # 51 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 124 |  |  |  | # 1 564,407 |
| ## 52 | ## Грабцевское шоссе ул, 124 "д/с Дюймовочка", Гр.шоссе,124-д.сад 81 Дет.сад N81 Дюймовочка (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 338,706 |
| ## 53 | ## Грабцевское шоссе ул, 124 "д/с Дюймовочка", Гр.шоссе,124-д.сад 81 Дет.сад N81 Дюймовочка (отопление) | ## Тайфун АО |  |  | ## 225,701 |
| # 54 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 126 |  |  |  | # 2 855,961 |
| ## 55 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-мастерские Колледж инф.тех. тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 299,919 |
| ## 56 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общеж. Колледж инф.тех. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 149,521 |
| ## 57 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общеж.Колледж инф.тех. (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 329,286 |
| ## 58 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общий бытовой блок Колледж инф.тех. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 205,418 |
| ## 59 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общий бытовой блок Колледж инф.тех. (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 228,605 |
| ## 60 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-учебный корп. Колледж инф.тех. (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 232,670 |
| ## 61 | ## Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-учебный корпус Колледж инф.тех. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 410,542 |
| # 62 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 128 |  |  |  | # 2 498,870 |
| ## 63 | ## Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-ж.д.1991г.13эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 688,623 |
| ## 64 | ## Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-ж.д.1991г.13эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 792,337 |
| ## 65 | ## Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-офис ООО Тайфун (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 4,249 |
| ## 66 | ## Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-офис ООО Тайфун (тепло) (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 13,661 |
| # 67 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 130 |  |  |  | # 6 111,881 |
| ## 68 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130 Марков А.Н. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 6,390 |
| ## 69 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Марков А.Н. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 11,683 |
| ## 70 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Новиков Е.Н. (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 6,390 |
| ## 71 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Новиков Е.Н.ку(тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 8,722 |
| ## 72 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- ООО "ЛАВР" (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 20,235 |
| ## 73 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- ООО "ЛАВР" (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 21,147 |
| ## 74 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт.Наш Тайфун гвс (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 4 854,104 |
| ## 75 | ## Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 183,210 |
| # 76 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 132 |  |  |  | # 6 887,786 |
| ## 77 | ## Грабцевское шоссе ул, 132, Гр.шоссе,132-ж.д.1985г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 232,503 |
| ## 78 | ## Грабцевское шоссе ул, 132, Гр.шоссе,132-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 5 105,467 |
| ## 79 | ## Грабцевское шоссе ул, 132, Грабцевское шоссе ул, 132, Грабцевское шоссе ул, 132 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 549,816 |
| # 80 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 136 |  |  |  | # 3 480,596 |
| ## 81 | ## Грабцевское шоссе ул, 136 "6о. Д/сад 91", Гр.шоссе,136- Дет.сад № 91 Бригантина (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 400,815 |
| ## 82 | ## Грабцевское шоссе ул, 136 "6о. Д/сад 91", Гр.шоссе,136- Дет.сад № 91 Бригантина (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 079,781 |
| # 83 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150 |  |  |  | # 5 279,465 |
| ## 84 | ## Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-ж.д.1984г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 946,890 |
| ## 85 | ## Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 3 836,115 |
| ## 86 | ## Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-парикм. Самкова Н.Н. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 8,285 |
| ## 87 | ## Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-парикмах. Самкова Н.Н. (гвс) | ## ИП Самкова Н.Н |  |  | ## 95,007 |
| ## 88 | ## Грабцевское шоссе ул, 150, Грабцевское шоссе ул, 150, Грабцевское шоссе ул, 150 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 393,168 |
| # 89 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150, Корпус 1 |  |  |  | # 1 186,185 |
| ## 90 | ## Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150,к.1-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 668,244 |
| ## 91 | ## Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150,к1-ж.д.1994г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 294,834 |
| ## 92 | ## Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150/1- ООО"Вилси" (гвс) | ## Вилси ООО |  |  | ## 6,372 |
| ## 93 | ## Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150/1-ООО"Вилси" (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 26,691 |
| ## 94 | ## Грабцевское шоссе ул, 150/1, Грабцевское шоссе ул, 150/1, Грабцевское шоссе ул, 150/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 190,044 |
| # 95 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 152 |  |  |  | # 5 872,886 |
| ## 96 | ## Грабцевское шоссе ул, 152, Гр.шоссе,152-ж.д.1986г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 031,142 |
| ## 97 | ## Грабцевское шоссе ул, 152, Гр.шоссе,152-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 4 447,208 |
| ## 98 | ## Грабцевское шоссе ул, 152, Грабцевское шоссе ул, 152, Грабцевское шоссе ул, 152 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 394,536 |
| # 99 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 154 |  |  |  | # 7 091,683 |
| ## 100 | ## Грабцевское шоссе ул, 154, Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт. тепло (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 263,686 |
| ## 101 | ## Грабцевское шоссе ул, 154, Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 5 437,973 |
| ## 102 | ## Грабцевское шоссе ул, 154, Грабцевское шоссе ул, 154, Грабцевское шоссе ул, 154 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 390,024 |
| # 103 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 156а |  |  |  | # 7 630,168 |
| ## 104 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун нежилое помещение (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 40,728 |
| ## 105 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (3,09) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 480,405 |
| ## 106 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (3,15) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 267,943 |
| ## 107 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 650,949 |
| ## 108 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (ПС) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 5 190,143 |
| # 109 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 156б |  |  |  | # 8 510,168 |
| ## 110 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (3,15) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 237,344 |
| ## 111 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 716,768 |
| ## 112 | ## Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (ПС) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 5 556,056 |
| # 113 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 158 |  |  |  | # 7 154,594 |
| ## 114 | ## Грабцевское шоссе ул, 158, Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 5 523,368 |
| ## 115 | ## Грабцевское шоссе ул, 158, Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт. тепло (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 245,030 |
| ## 116 | ## Грабцевское шоссе ул, 158, Грабцевское шоссе ул, 158, Грабцевское шоссе ул, 158 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  |  | ## 386,196 |
| # 117 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Новая ул, № 65 |  |  |  | # 162,851 |
| ## 118 | ## Новая ул, 65, Новая ул, 65; Тайфун АО ( тепло)( ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 113,278 |
| ## 119 | ## Новая ул, 65, Новая,65 ж.д.(гвс) бойлер |  |  |  | ## 6,709 |
| ## 120 | ## Новая ул, 65, Новая,65 ж.д.(гвс) бойлер | ## Тайфун АО |  |  | ## 42,864 |
| # 121 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30 |  |  |  | # 3 295,969 |
| ## 122 | ## Клюквина ул, 30, Клюквина,30-ж.д.5эт. (гвс) (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 753,154 |
| ## 123 | ## Клюквина ул, 30, Клюквина,30-ж.д.5эт.ООО УК Наш Тайфун (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 542,815 |
| # 124 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30, Корпус 1 |  |  |  | # 468,907 |
| ## 125 | ## Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30 к.1-ж.д.1990г.5эт. ООО УК МЖД г. Калуги(гвс ) (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 304,228 |
| ## 126 | ## Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1- ООО Союз (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 21,387 |
| ## 127 | ## Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1-ж.д.1990г.5эт. УК МЖД Октябрьского округа г. Калуги (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 143,292 |
| # 128 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 59 |  |  |  | # 372,000 |
| ## 129 | ## Маяковского ул, 59 "ПС", Ветка Бушмановка (ПУ) бойлер | ## Тайфун АО |  |  | ## 372,000 |
| # 130 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 44 |  |  |  | # 1 195,084 |
| ## 131 | ## Молодежная ул, 44, Молодежная ул, 44 , ж.д.(бойлер) | ## Тайфун АО |  |  | ## 220,361 |
| ## 132 | ## Молодежная ул, 44, Молодежная ул, 44 , ж.д.(тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 974,723 |
| # 133 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 46 |  |  |  | # 2 989,158 |
| ## 134 | ## Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 , ж.д.(бойлер) | ## Тайфун АО |  |  | ## 2 350,352 |
| ## 135 | ## Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 ж.д. кв-ры 1-199 (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 416,776 |
| ## 136 | ## Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 ж.д. кв-ры 200-305 (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 222,030 |
| # 137 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 48 |  |  |  | # 2 023,765 |
| ## 138 | ## Молодежная ул, 48, Молодежная ул, 48 , ж.д.(гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 570,606 |
| ## 139 | ## Молодежная ул, 48, Молодежная ул, 48 ж.д. (тепло)(ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 453,159 |
| # 140 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 40 |  |  |  | # 518,968 |
| ## 141 | ## Платова ул, 40, Платова,40-общ.1981г.5эт. Калуга-Заказчик (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 354,963 |
| ## 142 | ## Платова ул, 40, Платова,40-общ.1981г.5эт.Калуга-Заказчик (бойлер) (ку) | ## Тайфун АО |  |  | ## 164,005 |
| # 143 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 27 |  |  |  | # 2 366,097 |
| ## 144 | ## Пригородная ул, 27, Пригородная,27 Дет.сад №80 Медвежонок (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 1 801,037 |
| ## 145 | ## Пригородная ул, 27, Пригородная,27 Дет.сад №80 Медвежонок (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 565,060 |
| # 146 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 29 |  |  |  | # 3 657,017 |
| ## 147 | ## Пригородная ул, 29, Пригородная ул, 29, Пригородная ул, 29 гвс (КРнаСОИ) |  |  |  | ## 122,304 |
| ## 148 | ## Пригородная ул, 29, Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт ООО "УК"Наш Тайфун" (ку) (тепло) | ## Тайфун АО |  |  | ## 472,178 |
| ## 149 | ## Пригородная ул, 29, Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт. ООО "УК"Наш Тайфун" (ку) (гвс) | ## Тайфун АО |  |  | ## 3 062,535 |

Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной от АО «Азимут» (КЗТА) ул. С. Щедрина, 141 за 2022г.

| № п/п | Адрес потребителя |  | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От Кот. КЗТА ул. С.Щедрина 141 |  |  |  | 125 495,184 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 |  |  |  | # 125,742 |
| ## 3 | ## Никитина ул, 70, Никитина,70,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 117,460 |
| ## 4 | ## Никитина ул, 70, Никитина,д.70,кв.12 Аптека (тепло) | ## Яковлева С.В. |  |  | ## 8,282 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а |  |  |  | # 143,206 |
| ## 6 | ## Никитина ул, 70а, Никитина,70 А пом. №18 аптека (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  |  | ## 8,995 |
| ## 7 | ## Никитина ул, 70а, Никитина,70 А, неж. пом.(тепло)(ку) | ## Кардава М.Г. |  |  | ## 8,673 |
| ## 8 | ## Никитина ул, 70а, Никитина,70а,ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 116,739 |
| ## 9 | ## Никитина ул, 70а, Никитина,д.70А помещение N17 (тепло)(ку) | ## Свирин Андрей Викторович |  |  | ## 8,799 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 69 |  |  |  | # 3 295,281 |
| ## 11 | ## Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 5эт. ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 667,967 |
| ## 12 | ## Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 546,896 |
| ## 13 | ## Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 80,418 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь |  |  |  | # 2 015,634 |
| ## 15 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 ж/дом отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 345,443 |
| ## 16 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 офис Алешин (гвс) | ## Алешин В.А. |  |  | ## 42,270 |
| ## 17 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 помещение 177 а (тепло)(ку) | ## Алешин В.А. |  |  | ## 4,487 |
| ## 18 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 помещение 177 б (тепло)(ку)*** | ## Алешин В.А. |  |  | ## 1,139 |
| ## 19 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92,54 кв.ж/д 9эт.ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 1 544,384 |
| ## 20 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  |  | ## 77,911 |
| # 21 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь |  |  |  | # 4 002,058 |
| ## 22 | ## Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (гвс) кв.1-120 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 2 442,582 |
| ## 23 | ## Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (тепло) кв.1-120 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 760,825 |
| ## 24 | ## Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Николо-Козинская 92" |  |  | ## 798,651 |
| # 25 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 |  |  |  | # 1 672,089 |
| ## 26 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса ул, 147 Колобова Т.К. (тепло)(ку) | ## Колобова Т.К. |  |  | ## 18,397 |
| ## 27 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 гараж (тепло)(ку)*** | ## Проничева Ольга Александровна |  |  | ## 2,773 |
| ## 28 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ. №2 (S=131.1м2) (ку) | ## АУДИТОРСКАЯ ФИРМА КРЕДО-АУДИТ ООО |  |  | ## 3,054 |
| ## 29 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ. №2 (S=131.1м2) (ку) | ## Падина Елена Геннадиевна |  |  | ## 7,357 |
| ## 30 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ.№ 2 (S=131.1м2) (ку) | ## Ефремова Маргарита Дмитриевна |  |  | ## 7,358 |
| ## 31 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 офис. помещение (тепло)(ку) | ## Большов Сергей Владимирович |  |  | ## 16,266 |
| ## 32 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 Фирма Фавор (тепло)(ку) | ## Фирма ФАВОР ООО |  |  | ## 16,585 |
| ## 33 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 1-2 очередь (тепло) (ку) - индивидуальное отоление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 2,710 |
| ## 34 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 1-2 очередь (тепло) (ку) - центральное отоление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 835,495 |
| ## 35 | ## Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 3 очередь (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 762,094 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 |  |  |  | # 613,119 |
| ## 37 | ## Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса ул. 149 , Мартвых И.В.(тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  |  | ## 33,793 |
| ## 38 | ## Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 ООО НПФ ЭТЕК (тепло) (ку) | ## ЭТЕК ООО НПФ |  |  | ## 61,893 |
| ## 39 | ## Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 жилой дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 517,361 |
| ## 40 | ## Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | ## ЭТЕК ООО НПФ |  |  | ## 0,072 |
| # 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 11 |  |  |  | # 360,542 |
| ## 42 | ## Болдина ул, 11, Болдина,д.11,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 348,901 |
| ## 43 | ## Болдина ул, 11, Болдина,д.11,парикмахерская (тепло) (ку) | ## Андрианова Надежда Ивановна |  |  | ## 11,641 |
| # 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 13 |  |  |  | # 271,768 |
| ## 45 | ## Болдина ул, 13, Болдина,д.13 нежилое помещение (ку) | ## Будылова И.С. |  |  | ## 5,138 |
| ## 46 | ## Болдина ул, 13, Болдина,д.13,ж.д. кв 15 отопление (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  |  | ## 3,129 |
| ## 47 | ## Болдина ул, 13, Болдина,д.13,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 263,501 |
| # 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 17 |  |  |  | # 771,253 |
| ## 49 | ## Болдина ул, 17, Болдина,д.17,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 771,253 |
| # 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19 |  |  |  | # 525,140 |
| ## 51 | ## Болдина ул, 19, Болдина,д.19,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 525,140 |
| # 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19, Корпус 1 |  |  |  | # 15,068 |
| ## 53 | ## Болдина ул, 19/1, Болдина,д.19, стр. 1 (неж. пом.) (тепло) ку | ## Андреенкова Ольга Алексеевна |  |  | ## 15,068 |
| # 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 21 |  |  |  | # 544,418 |
| ## 55 | ## Болдина ул, 21, Болдина,д.21,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 544,418 |
| # 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22а |  |  |  | # 99,608 |
| ## 57 | ## Болдина ул, 22а, Болдина,д.22а админ.здание (тепло) | ## НПФ ЭлСиКа (ООО) |  |  | ## 99,608 |
| # 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 23 |  |  |  | # 425,040 |
| ## 59 | ## Болдина ул, 23, Болдина,д.23 ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 425,040 |
| # 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 |  |  |  | # 504,210 |
| ## 61 | ## Болдина ул, 24/1, Болдина 24/1,ж.д.от. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 504,210 |
| # 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 |  |  |  | # 183,054 |
| ## 63 | ## Болдина ул, 3, Болдина,3 магазин непродовольств.товаровs (тепло)(ку) | ## Дьяченко Дмитрий Викторович |  |  | ## 16,471 |
| ## 64 | ## Болдина ул, 3, Болдина,д.3 ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 150,995 |
| ## 65 | ## Болдина ул, 3, ул Болдина, д 3, пом 9 | ## Гулюк Людмила Владимировна |  |  | ## 15,588 |
| # 66 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 а |  |  |  | # 533,645 |
| ## 67 | ## Болдина ул, 3а, Болдина,д.3а ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 533,645 |
| # 68 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 5 |  |  |  | # 63,665 |
| ## 69 | ## Болдина ул, 5, Болдина,д.5 ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 63,665 |
| # 70 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 |  |  |  | # 66,311 |
| ## 71 | ## Болдина ул, 7, Болдина,д.7 ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 66,311 |
| # 72 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 а |  |  |  | # 232,848 |
| ## 73 | ## Болдина ул, 7а, Болдина,д.7а ж.д, отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 232,848 |
| # 74 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 9 |  |  |  | # 266,644 |
| ## 75 | ## Болдина ул, 9, Болдина, 9, кв. 1 (тепло)ку | ## Молев Сергей Николаевич ИП |  |  | ## 5,019 |
| ## 76 | ## Болдина ул, 9, Болдина, 9, кв. 1 (тепло)ку | ## ХЛЕБНЫЙ АРОМАТ ООО |  |  | ## 6,692 |
| ## 77 | ## Болдина ул, 9, Болдина,д.9 ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 247,765 |
| ## 78 | ## Болдина ул, 9, Болдина,д.9, пом. 39 (тепло) | ## Перевезенцев В.А. |  |  | ## 7,168 |
| # 79 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 32 |  |  |  | # 4 012,908 |
| ## 80 | ## Никитина ул, 32, Никитина ул, 32, Никитина ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 222,259 |
| ## 81 | ## Никитина ул, 32, Никитина,32 9 эт.ж.дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 3 013,200 |
| ## 82 | ## Никитина ул, 32, Никитина,32 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 777,449 |
| # 83 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 34 |  |  |  | # 5 414,041 |
| ## 84 | ## Никитина ул, 34, Никитина ул, 34, Никитина ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 150,126 |
| ## 85 | ## Никитина ул, 34, Никитина,34 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 4 346,957 |
| ## 86 | ## Никитина ул, 34, Никитина,34 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 916,958 |
| # 87 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 36 |  |  |  | # 2 753,066 |
| ## 88 | ## Никитина ул, 36, Никитина ул, 36, Никитина ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 82,568 |
| ## 89 | ## Никитина ул, 36, Никитина,36 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 148,322 |
| ## 90 | ## Никитина ул, 36, Никитина,36 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 522,176 |
| # 91 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 61 |  |  |  | # 3 182,310 |
| ## 92 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 536,423 |
| ## 93 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 диспет. (тепло) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 6,671 |
| ## 94 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 ж/д отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 545,608 |
| ## 95 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61(диспетч.) (гвс) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 8,121 |
| ## 96 | ## Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (гвс) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  |  | ## 8,257 |
| ## 97 | ## Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  |  | ## 10,640 |
| ## 98 | ## Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 66,590 |
| # 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63 |  |  |  | # 300,173 |
| ## 100 | ## Николо-Козинская ул, 63, Н-Козинская,63 Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. S 355.6 (тепло) | ## ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. УФК по Калужской области л/с 20376Х44550 |  |  | ## 145,781 |
| ## 101 | ## Николо-Козинская ул, 63, Н-Козинская,63 офис (тепло) | ## Приокское управление Ростехнадзора |  |  | ## 154,392 |
| # 102 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63а |  |  |  | # 15,795 |
| ## 103 | ## Николо-Козинская ул, 63а, Н-Козинская,63а офис (тепло) | ## Приокское управление Ростехнадзора |  |  | ## 15,795 |
| # 104 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 65 |  |  |  | # 3 017,093 |
| ## 105 | ## Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 5эт. ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 390,766 |
| ## 106 | ## Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 536,914 |
| ## 107 | ## Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (гвс) | ## Заец Валерий Федорович |  |  | ## 5,888 |
| ## 108 | ## Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (тепло)(ку) | ## Заец Валерий Федорович |  |  | ## 17,178 |
| ## 109 | ## Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 66,347 |
| # 110 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 67 |  |  |  | # 3 023,807 |
| ## 111 | ## Николо-Козинская ул, 67 "ростелеком", Н-Козинская,67(подст.ГТС) (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  |  | ## 8,767 |
| ## 112 | ## Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 412,282 |
| ## 113 | ## Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 529,634 |
| ## 114 | ## Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 73,124 |
| # 115 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 68 |  |  |  | # 1 500,846 |
| ## 116 | ## Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школа 45 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги |  |  | ## 888,215 |
| ## 117 | ## Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школаN45 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги |  |  | ## 612,631 |
| # 118 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71 |  |  |  | # 823,506 |
| ## 119 | ## Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 д/к хозсарай (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги |  |  | ## 11,413 |
| ## 120 | ## Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 д/с 75 (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги |  |  | ## 205,955 |
| ## 121 | ## Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 Синяя птица (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги |  |  | ## 606,138 |
| # 122 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71а |  |  |  | # 272,920 |
| ## 123 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр зан. (тепло) | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  |  | ## 236,121 |
| ## 124 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 1 счетчик бойлерная(гвс) | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  |  | ## 1,659 |
| ## 125 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  |  | ## 32,202 |
| ## 126 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) потери до т/сч | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  |  | ## 0,349 |
| ## 127 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н.Козинская,71 а Центр Зан. потери (тепло) до теплосчетчика | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  |  | ## 2,589 |
| # 128 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 73 |  |  |  | # 3 305,326 |
| ## 129 | ## Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 702,114 |
| ## 130 | ## Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 536,865 |
| ## 131 | ## Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 66,347 |
| # 132 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 |  |  |  | # 2 980,432 |
| ## 133 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 350,249 |
| ## 134 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 532,756 |
| ## 135 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 парикмахерская (тепло) | ## ГЛОРИЯС ООО |  |  | ## 7,847 |
| ## 136 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (гвс) | ## Тренина Татьяна Валерьевна |  |  | ## 6,995 |
| ## 137 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (тепло)(ку) | ## Тренина Татьяна Валерьевна |  |  | ## 8,540 |
| ## 138 | ## Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 74,045 |
| # 139 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 77 |  |  |  | # 3 072,806 |
| ## 140 | ## Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 440,505 |
| ## 141 | ## Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 536,536 |
| ## 142 | ## Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 помещение (тепло)(ку) | ## Лопухова И.В. |  |  | ## 18,137 |
| ## 143 | ## Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 77,628 |
| # 144 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 79 |  |  |  | # 3 424,856 |
| ## 145 | ## Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 791,913 |
| ## 146 | ## Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 535,395 |
| ## 147 | ## Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис МБУ "СШОР №1" (гвс) | ## Спортивная школа № 1 |  |  | ## 2,110 |
| ## 148 | ## Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис (тепло)(ку) | ## Спортивная школа № 1 |  |  | ## 17,612 |
| ## 149 | ## Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 77,826 |
| # 150 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 129 |  |  |  | # 338,988 |
| ## 151 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129 Спорткомплекс (тепло) | ## МБУ СШОР "Энергия" |  |  | ## 306,166 |
| ## 152 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129,Спорткомплекс"Энергия" (бойлер) | ## МБУ СШОР "Энергия" |  |  | ## 21,035 |
| ## 153 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 129, Салтыкова-Щедрина ул. 129, потери до теплосчетчика | ## МБУ СШОР "Энергия" |  |  | ## 11,787 |
| # 154 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 133 |  |  |  | # 132,704 |
| ## 155 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 133, С-Щедрина,133 магазин (тепло) | ## Никишин В.И. |  |  | ## 30,896 |
| ## 156 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 133, С.Щедрина,133 ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 101,808 |
| # 157 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72а |  |  |  | # 62,874 |
| ## 158 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72А, С-Щедрина,72 А административное здание (тепло) | ## СК Гидротехник (ООО) |  |  | ## 62,874 |
| # 159 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 |  |  |  | # 259,121 |
| ## 160 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс | ## Бизнес Парк ООО |  |  | ## 211,147 |
| ## 161 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс (бойлер) | ## Бизнес Парк ООО |  |  | ## 35,022 |
| ## 162 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс потери до т/сч | ## Бизнес Парк ООО |  |  | ## 12,952 |
| # 163 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 78 |  |  |  | # 1 249,999 |
| ## 164 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 боксы гаражей (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  |  | ## 243,508 |
| ## 165 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 цех по ремонту трансформат (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  |  | ## 164,811 |
| ## 166 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (бойлер) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  |  | ## 57,941 |
| ## 167 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  |  | ## 783,739 |
| # 168 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 80 |  |  |  | # 3 371,096 |
| ## 169 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 административное здание (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 610,872 |
| ## 170 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 аккумуляторный цех (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 16,229 |
| ## 171 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовки АДС (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 13,767 |
| ## 172 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение гаража N2 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 129,874 |
| ## 173 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение РММ (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 313,331 |
| ## 174 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение электрик. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 21,436 |
| ## 175 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовые помещения гаража N1 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 76,547 |
| ## 176 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N1 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 326,292 |
| ## 177 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N2 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 163,828 |
| ## 178 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N3 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 74,242 |
| ## 179 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж легк.автранспор. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 99,562 |
| ## 180 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж при ОДС (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 35,369 |
| ## 181 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 Деревообрабатывающий цех (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 129,861 |
| ## 182 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 здание ОДС с подвалом (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 74,632 |
| ## 183 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 здание токарного цеха (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 3,732 |
| ## 184 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 КНСП N1 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 45,091 |
| ## 185 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 Корпус бытовых помещений (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 151,121 |
| ## 186 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 проходная (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 8,134 |
| ## 187 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 ремонтно-механическая маст. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 333,302 |
| ## 188 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 склад N1 (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 589,649 |
| ## 189 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 снабжение (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 30,736 |
| ## 190 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 сушилки (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 10,657 |
| ## 191 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 теплая мойка (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  |  | ## 112,001 |
| ## 192 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина,80 водозаправочное помещение (тепло) |  |  |  | ## 0,831 |
| # 193 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 44 |  |  |  | # 2 629,835 |
| ## 194 | ## С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 142,573 |
| ## 195 | ## С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 023,073 |
| ## 196 | ## С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 ж/дом ЖЭУ-5 от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 464,189 |
| # 197 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 48 |  |  |  | # 4 330,756 |
| ## 198 | ## С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 114,217 |
| ## 199 | ## С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 3 437,789 |
| ## 200 | ## С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 778,750 |
| # 201 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 50 |  |  |  | # 4 794,647 |
| ## 202 | ## С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 106,807 |
| ## 203 | ## С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 3 906,857 |
| ## 204 | ## С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 780,983 |
| # 205 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 52 |  |  |  | # 2 967,146 |
| ## 206 | ## С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 133,959 |
| ## 207 | ## С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 160,557 |
| ## 208 | ## С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 672,630 |
| # 209 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 54 |  |  |  | # 2 827,055 |
| ## 210 | ## С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 150,043 |
| ## 211 | ## С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 131,982 |
| ## 212 | ## С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 545,030 |
| # 213 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 56 |  |  |  | # 2 697,168 |
| ## 214 | ## С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 125,887 |
| ## 215 | ## С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 1 899,085 |
| ## 216 | ## С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 672,196 |
| # 217 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 58 |  |  |  | # 2 773,063 |
| ## 218 | ## С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  |  | ## 115,426 |
| ## 219 | ## С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5 эт.(ж.дом) от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 552,461 |
| ## 220 | ## С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 2 105,176 |
| # 221 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 60 |  |  |  | # 3 019,569 |
| ## 222 | ## С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 137,808 |
| ## 223 | ## С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 213,030 |
| ## 224 | ## С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 668,731 |
| # 225 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 71 |  |  |  | # 178,040 |
| ## 226 | ## С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## ПроМонЦентр ООО |  |  | ## 14,539 |
| ## 227 | ## С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71 нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | ## ПроМонЦентр ООО |  |  | ## 6,958 |
| ## 228 | ## С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ПроМонЦентр ООО |  |  | ## 29,304 |
| ## 229 | ## С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 127,239 |
| # 230 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 75 |  |  |  | # 189,342 |
| ## 231 | ## С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 127,351 |
| ## 232 | ## С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(маг.18) (тепло) | ## ВИТА ООО |  |  | ## 21,295 |
| ## 233 | ## С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(маг.18) (тепло) | ## Кондратенко Роман Юрьевич |  |  | ## 40,696 |
| # 234 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 77 |  |  |  | # 912,366 |
| ## 235 | ## С.Разина ул, 77, Ст.Разина,77(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 912,366 |
| # 236 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 79 |  |  |  | # 127,799 |
| ## 237 | ## С.Разина ул, 79, Ст.Разина,79(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 127,799 |
| # 238 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 81 |  |  |  | # 917,868 |
| ## 239 | ## С.Разина ул, 81, Ст.Разина,81(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 917,868 |
| # 240 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 83 |  |  |  | # 167,488 |
| ## 241 | ## С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83 4 горбольница (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  |  | ## 25,489 |
| ## 242 | ## С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83 нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | ## ГОО "Федерация бокса города Калуги" |  |  | ## 15,159 |
| ## 243 | ## С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 126,840 |
| # 244 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 85 |  |  |  | # 916,048 |
| ## 245 | ## С.Разина ул, 85, Ст.Разина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 916,048 |
| # 246 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 87 |  |  |  | # 188,754 |
| ## 247 | ## С.Разина ул, 87, Ст.Разина,87 магазин "Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  |  | ## 60,080 |
| ## 248 | ## С.Разина ул, 87, Ст.Разина,87(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 128,674 |
| # 249 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 89 |  |  |  | # 915,061 |
| ## 250 | ## С.Разина ул, 89, Ст.Разина,89(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 915,061 |
| # 251 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 91 |  |  |  | # 154,548 |
| ## 252 | ## С.Разина ул, 91, Ст.Разина,91 овощной магазин (тепло) | ## УРОЖАЙНЫЙ ООО |  |  | ## 26,203 |
| ## 253 | ## С.Разина ул, 91, Ст.Разина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 128,345 |
| # 254 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 93 |  |  |  | # 912,898 |
| ## 255 | ## С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  |  | ## 2,118 |
| ## 256 | ## С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  |  | ## 2,824 |
| ## 257 | ## С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 907,956 |
| # 258 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95 |  |  |  | # 765,408 |
| ## 259 | ## С.Разина ул, 95, Ст.Разина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 765,408 |
| # 260 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 1 |  |  |  | # 2 408,319 |
| ## 261 | ## С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 86,319 |
| ## 262 | ## С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95 к.1 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 459,865 |
| ## 263 | ## С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95к.1 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 1 862,135 |
| # 264 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 2 |  |  |  | # 3 024,474 |
| ## 265 | ## С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 147,199 |
| ## 266 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 к.2 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 574,395 |
| ## 267 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  |  | ## 6,278 |
| ## 268 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  |  | ## 44,603 |
| ## 269 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 неж. пом. (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  |  | ## 75,769 |
| ## 270 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 корп.2 (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  |  | ## 9,921 |
| ## 271 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 166,309 |
| # 272 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97 |  |  |  | # 771,071 |
| ## 273 | ## С.Разина ул, 97, Ст.Разина,97(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 771,071 |
| # 274 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97, Корпус 2 |  |  |  | # 3 041,785 |
| ## 275 | ## С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 127,496 |
| ## 276 | ## С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97 к.2 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 595,290 |
| ## 277 | ## С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 318,999 |
| # 278 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 99 |  |  |  | # 958,468 |
| ## 279 | ## С.Разина ул, 99, Ст.Разина,99 отд.связи (тепло) | ## Почта России АО |  |  | ## 87,912 |
| ## 280 | ## С.Разина ул, 99, Ст.Разина,99(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 870,556 |
| # 281 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 4 |  |  |  | # 777,084 |
| ## 282 | ## Белинского ул, 4, Белинского,д.4,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 777,084 |
| # 283 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 10 |  |  |  | # 105,833 |
| ## 284 | ## Болдина ул, 10, Болдина,д.10, пом.7 (тепло)(ку) | ## ООО "Продовольственные товары" |  |  | ## 54,257 |
| ## 285 | ## Болдина ул, 10, Болдина,д.10,ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 51,576 |
| # 286 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14 |  |  |  | # 84,070 |
| ## 287 | ## Болдина ул, 14, Болдина,д.14,ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 84,070 |
| # 288 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14а |  |  |  | # 19,697 |
| ## 289 | ## Болдина ул, 14а, Болдина,д.14а,сауна (тепло) | ## Бысов А.А. |  |  | ## 19,697 |
| # 290 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 15 |  |  |  | # 703,220 |
| ## 291 | ## Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги |  |  | ## 615,405 |
| ## 292 | ## Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 бойлер (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги |  |  | ## 87,815 |
| # 293 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 16 |  |  |  | # 252,091 |
| ## 294 | ## Болдина ул, 16, Болдина,д.16,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 220,577 |
| ## 295 | ## Болдина ул, 16, Болдина.д.16 магазин (тепло)(ку) | ## Скукина Татьяна Викторовна |  |  | ## 31,514 |
| # 296 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 18 |  |  |  | # 1 145,800 |
| ## 297 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  |  | ## 42,762 |
| ## 298 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) бассейн | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  |  | ## 427,616 |
| ## 299 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  |  | ## 662,786 |
| ## 300 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери до т/сч | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  |  | ## 3,098 |
| ## 301 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери после т/сч на КЗТА "лето" | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  |  | ## 9,538 |
| # 302 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20 |  |  |  | # 105,994 |
| ## 303 | ## Болдина ул, 20, Болдина,д.20, кв.1 . отопление (ку) | ## МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги |  |  | ## 5,166 |
| ## 304 | ## Болдина ул, 20, Болдина,д.20, кв.2 . отопление (ку) | ## МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги |  |  | ## 6,267 |
| ## 305 | ## Болдина ул, 20, Болдина,д.20, кв.5 . отопление (ку) | ## МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги |  |  | ## 3,924 |
| ## 306 | ## Болдина ул, 20, Болдина,д.20, неж. пом. (тепло)(ку) | ## УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) |  |  | ## 12,159 |
| ## 307 | ## Болдина ул, 20, Болдина,д.20,ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 78,478 |
| # 308 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20, Корпус нежилое здание |  |  |  | # 71,475 |
| ## 309 | ## Болдина ул, 20 "нежилое здание", Болдина,д.20, неж. здание (тепло) | ## МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги |  |  | ## 71,475 |
| # 310 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22 |  |  |  | # 758,261 |
| ## 311 | ## Болдина ул, 22, Болдина,д.22 АБК (тепло) | ## ЗАО "КСМК"ГИГАНТ" |  |  | ## 616,684 |
| ## 312 | ## Болдина ул, 22, Болдина,д.22 нежилые помещения (тепло) 130 | ## ПКФ МЕДИТЕК (ООО) |  |  | ## 46,752 |
| ## 313 | ## Болдина ул, 22, Болдина,д.22 нежилые помещения (тепло), 134 | ## ПКФ МЕДИТЕК (ООО) |  |  | ## 93,616 |
| ## 314 | ## Болдина ул, 22, Болдина,д.22 потери до счетчика (тепло) 130 | ## ПКФ МЕДИТЕК (ООО) |  |  | ## 0,483 |
| ## 315 | ## Болдина ул, 22, Болдина,д.22 потери до счетчика (тепло), 134 | ## ПКФ МЕДИТЕК (ООО) |  |  | ## 0,726 |
| # 316 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24 |  |  |  | # 596,638 |
| ## 317 | ## Болдина ул, 24, Болдина,д.24 (тепло) (ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  |  | ## 51,114 |
| ## 318 | ## Болдина ул, 24, Болдина,д.24 ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 545,524 |
| # 319 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6 |  |  |  | # 76,209 |
| ## 320 | ## Болдина ул, 6, Болдина,д.6 ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 76,209 |
| # 321 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6а |  |  |  | # 232,155 |
| ## 322 | ## Болдина ул, 6а, Болдина,д.6а ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 232,155 |
| # 323 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 8 |  |  |  | # 74,984 |
| ## 324 | ## Болдина ул, 8, Болдина,д.8 ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  |  | ## 74,984 |
| # 325 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 11 |  |  |  | # 336,476 |
| ## 326 | ## Больничная ул, 11, Больничная,д.11 ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 336,476 |
| # 327 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 13 |  |  |  | # 344,043 |
| ## 328 | ## Больничная ул, 13, Больничная,д.13 ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 344,043 |
| # 329 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 15 |  |  |  | # 626,292 |
| ## 330 | ## Больничная ул, 15, Больничная,д.15 ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 620,675 |
| ## 331 | ## Больничная ул, 15, Больничная,д.15 магазин пром.товаров (тепло) КУ | ## Паничева Марина Николаевна |  |  | ## 5,617 |
| # 332 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 17 |  |  |  | # 342,727 |
| ## 333 | ## Больничная ул, 17, Больничная,д.17 ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 342,727 |
| # 334 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70б |  |  |  | # 116,152 |
| ## 335 | ## Никитина ул, 70б, Никитина,70б ОКСЦ (тепло) | ## ГБУ КО "СШ "Спартак" |  |  | ## 116,152 |
| # 336 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спичечная ул, № 6 |  |  |  | # 547,176 |
| ## 337 | ## Спичечная ул, 6, Спичечная,6, неж. пом. (тепло)(ку) | ## УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) |  |  | ## 18,137 |
| ## 338 | ## Спичечная ул, 6, Спичечная,6,ж.д. отопление (ку) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  |  | ## 529,039 |
| # 339 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спортивная ул, № 3 |  |  |  | # 923,965 |
| ## 340 | ## Спортивная ул, 3, Спортивная,3,ж.д. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 923,965 |
| # 341 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 |  |  |  | # 313,790 |
| ## 342 | ## Ф.Энгельса ул, 145, Ф.Энгельса,145 ж/д ЖЭУ-10 от отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 313,790 |
| # 343 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 42/38 |  |  |  | # 3 182,628 |
| ## 344 | ## С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 149,022 |
| ## 345 | ## С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 501,284 |
| ## 346 | ## С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 ж/дом отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 532,322 |
| # 347 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 |  |  |  | # 3 087,517 |
| ## 348 | ## С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 149,319 |
| ## 349 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 2 320,112 |
| ## 350 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 566,407 |
| ## 351 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 магазин (тепло)(КУ) | ## Трошин С.Д. (ИП) |  |  | ## 9,383 |
| ## 352 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 нежилое помещение № 3 (гвс) | ## Макарова Мария Сергеевна |  |  | ## 1,067 |
| ## 353 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | ## Макарова Мария Сергеевна |  |  | ## 6,502 |
| ## 354 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 прод.магазин гвс (гвс) | ## Хлебокомбинат |  |  | ## 25,360 |
| ## 355 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 продовольственный магазин (тепло), 663(КУ) | ## Хлебокомбинат |  |  | ## 9,367 |
| # 356 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 64 |  |  |  | # 6 460,042 |
| ## 357 | ## С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 272,722 |
| ## 358 | ## С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 5 037,248 |
| ## 359 | ## С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 ж/дом от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 1 150,072 |
| # 360 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 69 |  |  |  | # 789,124 |
| ## 361 | ## С.Разина ул, 69, Ст.Разина,69 кв.4 ДПК "Кожевенная слобод (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  |  | ## 8,225 |
| ## 362 | ## С.Разина ул, 69, Ст.Разина,69(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 780,899 |
| # 363 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 73 |  |  |  | # 926,296 |
| ## 364 | ## С.Разина ул, 73, Ст.Разина,73(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 926,296 |
| # 365 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 |  |  |  | # 661,459 |
| ## 366 | ## Ф.Энгельса ул, 151, Ф.Энгельса,151, 1-2 подъезд ж/д 9эт.1995г.ЖЭУ-10 от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 293,958 |
| ## 367 | ## Ф.Энгельса ул, 151, Ф.Энгельса,151, 3 подъезд ж/дом (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  |  | ## 367,501 |

# Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов котельной от ОАО КНИТМУ за 2022г.

| № п/п | Адрес потребителя |  | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От кот. ОАО КНИИТМУ |  |  | 686,086 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карла Маркса ул, № 1 |  |  | # 299,866 |
| ## 3 | ## К.Маркса ул, 1, К.Маркса,д.1 (тепло) Областной центр доп. образ.детей им А.Ю.Гагарина | ## КНИИТМУ АО |  | ## 299,866 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карла Маркса ул, № 3 |  |  | # 90,545 |
| ## 5 | ## К.Маркса ул, 3, Карла Маркса 3 (ж.д.) отопление | ## КНИИТМУ АО |  | ## 90,545 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карла Маркса ул, № 6 |  |  | # 295,675 |
| ## 7 | ## К.Маркса ул, 6, Карла Маркса ул. 6, ГАУК КО "Центр Наследия" (тепло) | ## КНИИТМУ АО |  | ## 295,675 |

# Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов котельной от ПАО Квадра за 2022г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От Кот. ПАО Квадра генерирующая компания |  |  | 38 531,060 |
| # 2 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 22 |  |  | # 75,612 |
| ## 3 | ## Линейная ул, 22, Линейная,22-ж/д, 1951г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 75,612 |
| # 4 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 26/6 |  |  | # 44,801 |
| ## 5 | ## Линейная ул, 26/6, Линейная,26/6-ж/д, 1954г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 44,801 |
| # 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 7 |  |  | # 109,115 |
| ## 7 | ## Линейная ул, 7, Линейная,7 Мирошкин А.А. |  | ## Квадра ПАО | ## 24,302 |
| ## 8 | ## Линейная ул, 7, Линейная,7 помещение гаражей ГП КО КРЭО |  | ## Квадра ПАО | ## 75,009 |
| ## 9 | ## Линейная ул, 7, Линейная,7- бытовые помещения ГП КО КРЭО |  | ## Квадра ПАО | ## 9,804 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 4 |  |  | # 75,879 |
| ## 11 | ## Линейный пер, 4, пер.Линейный,4-ж/д, 1951г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 75,879 |
| # 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 8 |  |  | # 73,597 |
| ## 13 | ## Линейный пер, 8, пер.Линейный,8-ж/д,1951г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 73,597 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 255 |  |  | # 359,575 |
| ## 15 | ## Московская ул, 255, Московская,255-ж/д, 1955г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 321,136 |
| ## 16 | ## Московская ул, 255, Московская,255-инд.отопление |  | ## Квадра ПАО | ## 3,234 |
| ## 17 | ## Московская ул, 255, Московская,255-Сухорукова Е.Ю. (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 35,205 |
| # 18 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 257 |  |  | # 72,497 |
| ## 19 | ## Московская ул, 257, Московская,257-ж/д, 1951г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 72,497 |
| # 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 259 |  |  | # 79,507 |
| ## 21 | ## Московская ул, 259, Московская,259-ж/д,1951г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 79,507 |
| # 22 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 261 |  |  | # 73,568 |
| ## 23 | ## Московская ул, 261, Московская,261-ж/д,1951г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 73,568 |
| # 24 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 263 |  |  | # 73,270 |
| ## 25 | ## Московская ул, 263, Московская,263-ж/д,1951г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 73,270 |
| # 26 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Поселковая ул, № 4 |  |  | # 556,226 |
| ## 27 | ## Поселковая ул, 4, Поселковая ул, 4, строение. 1 а Центр развития творчества детей и юношества Созвездие |  | ## Квадра ПАО | ## 556,226 |
| # 28 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 10 |  |  | # 140,966 |
| ## 29 | ## Строительный пер, 10, пер.Строительный,стр 1 ГАУЗ КО Стоматология |  | ## Квадра ПАО | ## 89,323 |
| ## 30 | ## Строительный пер, 10, пер.Строительный,стр 2 ГАУЗ КО Стоматология |  | ## Квадра ПАО | ## 51,643 |
| # 31 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 11 |  |  | # 269,659 |
| ## 32 | ## Строительный пер, 11, пер.Строительный,11-ж/д,1960г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 269,659 |
| # 33 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13 |  |  | # 148,414 |
| ## 34 | ## Строительный пер, 13, пер.Строительный,13-общ.1955г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 148,414 |
| # 35 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13а |  |  | # 108,907 |
| ## 36 | ## Строительный пер, 13а, пер.Строительный,13а МБДОУ "Золотые зернышки" |  | ## Квадра ПАО | ## 108,907 |
| # 37 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 15 |  |  | # 204,551 |
| ## 38 | ## Строительный пер, 15, пер.Строительный,15-ж/д,1957г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 204,551 |
| # 39 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 17 |  |  | # 201,934 |
| ## 40 | ## Строительный пер, 17, пер.Строительный,17-ж/д,1958г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 201,934 |
| # 41 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 19 |  |  | # 202,744 |
| ## 42 | ## Строительный пер, 19, пер.Строительный,19-ж/д, 1959г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 202,744 |
| # 43 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 4 |  |  | # 104,379 |
| ## 44 | ## Строительный пер, 4, пер.Строительный,4-общ.1955г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 104,379 |
| # 45 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 5 |  |  | # 70,037 |
| ## 46 | ## Строительный пер, 5, пер.Строительный,5-ж/д, 1951г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 70,037 |
| # 47 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 7 |  |  | # 71,679 |
| ## 48 | ## Строительный пер, 7, пер.Строительный,7-ж/д,1951г. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 71,679 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 251 |  |  | # 339,547 |
| ## 50 | ## Московская ул, 251, Московская,251-ж/д, 1955г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 86,271 |
| ## 51 | ## Московская ул, 251, Московская,251-Оганесян Г.В. |  | ## Квадра ПАО | ## 2,750 |
| ## 52 | ## Московская ул, 251, Московская,251-ООО Агроторг |  | ## Квадра ПАО | ## 114,563 |
| ## 53 | ## Московская ул, 251, Московская,251, Птахин А.В. |  | ## Квадра ПАО | ## 135,963 |
| # 54 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Белокирпичная ул, № 5 |  |  | # 188,054 |
| ## 55 | ## Белокирпичная ул, 5, Белокирпичная ул, 5, "Специализированная автостоянка" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 188,054 |
| # 56 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10 |  |  | # 812,637 |
| ## 57 | ## Гурьянова ул, 10, Гурьянова,10-ж/д, 1973г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 812,637 |
| # 58 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 1 |  |  | # 359,431 |
| ## 59 | ## Гурьянова ул, 10/1, Гурьянова,10 к.1-общ.1982г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 359,431 |
| # 60 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 2 |  |  | # 295,607 |
| ## 61 | ## Гурьянова ул, 10/2, Гурьянова,10корп.2-общ.1978г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 295,607 |
| # 62 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 3 |  |  | # 320,682 |
| ## 63 | ## Гурьянова ул, 10/3, Гурьянова,10 корп.3-общ.1980г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 320,682 |
| # 64 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 11 |  |  | # 530,680 |
| ## 65 | ## Гурьянова ул, 11, Гурьянова,11-ж/д , 1972г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 530,680 |
| # 66 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12 |  |  | # 721,157 |
| ## 67 | ## Гурьянова ул, 12, Гурьянова,12-ГП КО "Калугафармация" |  | ## Квадра ПАО | ## 59,348 |
| ## 68 | ## Гурьянова ул, 12, Гурьянова,12-ж/д, 1975г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 661,809 |
| # 69 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12, Корпус 2 |  |  | # 439,326 |
| ## 70 | ## Гурьянова ул, 12/2, Гурьянова,12,кор.2-ж.д.1986г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 439,326 |
| # 71 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14 |  |  | # 734,682 |
| ## 72 | ## Гурьянова ул, 14, Гурьянова,14-ж/д, 1972г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 734,682 |
| # 73 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 824,818 |
| ## 74 | ## Гурьянова ул, 14/1, Гурьянова,14 к1-ж/д, 1979г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 824,818 |
| # 75 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 2 |  |  | # 438,779 |
| ## 76 | ## Гурьянова ул, 14/2, Гурьянова,14,кор.2-ж/д , 1983г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 438,779 |
| # 77 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 3 |  |  | # 527,464 |
| ## 78 | ## Гурьянова ул, 14/3, Гурьянова,14 кор.3-ж/д , 1986г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 527,464 |
| # 79 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14б |  |  | # 523,608 |
| ## 80 | ## Гурьянова ул, 14б, Гурьянова,14б-ж/д , 1988г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 523,608 |
| # 81 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16 |  |  | # 548,921 |
| ## 82 | ## Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-Будовская А.В (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 5,012 |
| ## 83 | ## Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-ж/д , 1974г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 526,561 |
| ## 84 | ## Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-ФГУП Почта России |  | ## Квадра ПАО | ## 17,348 |
| # 85 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16, Корпус 1 |  |  | # 589,842 |
| ## 86 | ## Гурьянова ул, 16/1, Гурьянова,16 к.1 ГБУЗ КО Городская поликлиника |  | ## Квадра ПАО | ## 114,778 |
| ## 87 | ## Гурьянова ул, 16/1, Гурьянова,16,кор.1-ж/д ,1982г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 475,064 |
| # 88 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 17 |  |  | # 127,443 |
| ## 89 | ## Гурьянова ул, 17, Гурьянова,17-ж/д, 1945г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 127,443 |
| # 90 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18 |  |  | # 531,991 |
| ## 91 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Мухина Н.А. (ку) (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 6,957 |
| ## 92 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 -Зудина Е.Б. |  | ## Квадра ПАО | ## 7,664 |
| ## 93 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Байрамов В.С. |  | ## Квадра ПАО | ## 8,517 |
| ## 94 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Бураченко А.В. |  | ## Квадра ПАО | ## 7,639 |
| ## 95 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 ИП Воробьева |  | ## Квадра ПАО | ## 15,696 |
| ## 96 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 ИП Козырев И.Е. |  | ## Квадра ПАО | ## 25,201 |
| ## 97 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Лукьянченко С.А. |  | ## Квадра ПАО | ## 4,974 |
| ## 98 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- Астахов И.В. |  | ## Квадра ПАО | ## 21,534 |
| ## 99 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- ж/д , 1975г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 418,754 |
| ## 100 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- Полещук Н.В. |  | ## Квадра ПАО | ## 7,024 |
| ## 101 | ## Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18-Управление Калуского троллейбуса |  | ## Квадра ПАО | ## 8,031 |
| # 102 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 19 |  |  | # 158,713 |
| ## 103 | ## Гурьянова ул, 19, Гурьянова,19-ж/д , 1961г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 158,713 |
| # 104 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 20 |  |  | # 295,435 |
| ## 105 | ## Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20 Вазгис Н.В. |  | ## Квадра ПАО | ## 9,763 |
| ## 106 | ## Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20 ООО Депозит - Плюс |  | ## Квадра ПАО | ## 8,057 |
| ## 107 | ## Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20-ж/д , 1974г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 277,615 |
| # 108 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 21 |  |  | # 127,642 |
| ## 109 | ## Гурьянова ул, 21, Гурьянова,21-ж/д , 1952г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 127,642 |
| # 110 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 23 |  |  | # 160,576 |
| ## 111 | ## Гурьянова ул, 23, Гурьянова,23 Коношенко Т.В. (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 13,964 |
| ## 112 | ## Гурьянова ул, 23, Гурьянова,23-ж/д , 1956г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 146,612 |
| # 113 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 25 |  |  | # 73,568 |
| ## 114 | ## Гурьянова ул, 25, Гурьянова,25-ж/д , 1952г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 73,568 |
| # 115 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 27 |  |  | # 139,987 |
| ## 116 | ## Гурьянова ул, 27, Гурьянова,27-Культ.дос.объед. (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 139,987 |
| # 117 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 29 |  |  | # 158,769 |
| ## 118 | ## Гурьянова ул, 29, Гурьянова,29-общ.1962г. инд.отопление |  | ## Квадра ПАО | ## 0,855 |
| ## 119 | ## Гурьянова ул, 29, Гурьянова,29-общ.1962г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 157,914 |
| # 120 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 31 |  |  | # 124,902 |
| ## 121 | ## Гурьянова ул, 31, Гурьянова,31-ж/д , 1963г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 124,902 |
| # 122 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 33 |  |  | # 621,421 |
| ## 123 | ## Гурьянова ул, 33, Гурьянова,33-ж/д , 1977г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 621,421 |
| # 124 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35 |  |  | # 887,137 |
| ## 125 | ## Гурьянова ул, 35, Гурьянова,35-шк.N30 (тепло). |  | ## Квадра ПАО | ## 887,137 |
| # 126 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35а |  |  | # 170,534 |
| ## 127 | ## Гурьянова ул, 35а, Гурьянова,35а-д/с"Рябинка" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 154,415 |
| ## 128 | ## Гурьянова ул, 35а, Гурьянова,35а-прачечная "Рябинка" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 16,119 |
| # 129 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 37 |  |  | # 582,089 |
| ## 130 | ## Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37 Тютенков Г.Н |  | ## Квадра ПАО | ## 19,475 |
| ## 131 | ## Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37-ж/д, 1970г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 543,317 |
| ## 132 | ## Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37-Королева Л.А. |  | ## Квадра ПАО | ## 19,297 |
| # 133 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 39 |  |  | # 471,388 |
| ## 134 | ## Гурьянова ул, 39, Гурьянова,39- Даньшин Сергей Николаевич" (тепло)( ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 15,385 |
| ## 135 | ## Гурьянова ул, 39, Гурьянова,39- ж/д ,1971г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 456,003 |
| # 136 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 285,163 |
| ## 137 | ## Гурьянова ул, 4/1, Гурьянова,4/1-общ., 1978г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 285,163 |
| # 138 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 359,773 |
| ## 139 | ## Гурьянова ул, 4/2, Гурьянова,4/2- ж/д , 1978г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 359,773 |
| # 140 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 41 |  |  | # 497,518 |
| ## 141 | ## Гурьянова ул, 41, Гурьянова,41-АО Быт - Сервис |  | ## Квадра ПАО | ## 16,502 |
| ## 142 | ## Гурьянова ул, 41, Гурьянова,41-ж/д , 1971г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 481,016 |
| # 143 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 43 |  |  | # 555,898 |
| ## 144 | ## Гурьянова ул, 43, Гурьянова,43 Бадмаев М.И. |  | ## Квадра ПАО | ## 19,369 |
| ## 145 | ## Гурьянова ул, 43, Гурьянова,43-ж/д , 1971г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 536,529 |
| # 146 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 45 |  |  | # 452,923 |
| ## 147 | ## Гурьянова ул, 45, Гурьянова,45 Содружество |  | ## Квадра ПАО | ## 15,062 |
| ## 148 | ## Гурьянова ул, 45, Гурьянова,45- ж/д , 1972г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 437,861 |
| # 149 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 47 |  |  | # 531,741 |
| ## 150 | ## Гурьянова ул, 47, Гурьянова,47 Черниченко |  | ## Квадра ПАО | ## 9,092 |
| ## 151 | ## Гурьянова ул, 47, Гурьянова,47- ж/д ,1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 522,649 |
| # 152 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 49 |  |  | # 453,850 |
| ## 153 | ## Гурьянова ул, 49, Гурьянова,49- ж/д ,1974г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 453,850 |
| # 154 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 5 |  |  | # 628,637 |
| ## 155 | ## Гурьянова ул, 5, Гурьянова,5-общеж.1974г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 628,637 |
| # 156 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 51 |  |  | # 558,712 |
| ## 157 | ## Гурьянова ул, 51, Гурьянова,51- ж/д , 1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 539,749 |
| ## 158 | ## Гурьянова ул, 51, Гурьянова,51-маг."Тигр" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 18,963 |
| # 159 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 53 |  |  | # 521,222 |
| ## 160 | ## Гурьянова ул, 53, Гурьянова,53- ж/д , 1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 521,222 |
| # 161 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 55 |  |  | # 408,680 |
| ## 162 | ## Гурьянова ул, 55, Гурьянова,55-я/с"Чебурашка" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 408,680 |
| # 163 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57 |  |  | # 422,975 |
| ## 164 | ## Гурьянова ул, 57, Гурьянова,57-ж.д.1994г отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 422,975 |
| # 165 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57, Корпус 4 |  |  | # 646,105 |
| ## 166 | ## Гурьянова ул, 57/4, Гурьянова,57 к.4- ж/д ,1994г. отопление 1-Ввод (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 646,105 |
| # 167 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 4 |  |  | # 787,614 |
| ## 168 | ## Гурьянова ул, 59/4, Гурьянова,59,к.4-ж.д.1991г. отопление 1-Ввод (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 787,614 |
| # 169 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6 |  |  | # 581,896 |
| ## 170 | ## Гурьянова ул, 6, Гурьянова,6 Молева И.Е. |  | ## Квадра ПАО | ## 18,661 |
| ## 171 | ## Гурьянова ул, 6, Гурьянова,6-ж/д, 1972г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 563,235 |
| # 172 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 547,438 |
| ## 173 | ## Гурьянова ул, 6/1, Гурьянова,6 к.1-ДШИ-8 |  | ## Квадра ПАО | ## 61,491 |
| ## 174 | ## Гурьянова ул, 6/1, Гурьянова,6 кор.1-ж/д , 1992г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 485,947 |
| # 175 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 |  |  | # 804,013 |
| ## 176 | ## Гурьянова ул, 65, Гурьянова,65-школа N 49 (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 804,013 |
| # 177 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 7 |  |  | # 664,953 |
| ## 178 | ## Гурьянова ул, 7, Гурьянова,7- ж/д , 1975г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 511,226 |
| ## 179 | ## Гурьянова ул, 7, Гурьянова,7-маг."Пятерочка" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 153,727 |
| # 180 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8 |  |  | # 575,980 |
| ## 181 | ## Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8 -Аптека № 9 Калугафармация |  | ## Квадра ПАО | ## 11,462 |
| ## 182 | ## Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8-ж/д , 1972г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 559,546 |
| ## 183 | ## Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8-неж.помещ.Зеликова (тепло)(ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 4,972 |
| # 184 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8, Корпус 1 |  |  | # 650,842 |
| ## 185 | ## Гурьянова ул, 8/1, Гурьянова,8 кор.1-ж/д , 1989г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 574,438 |
| ## 186 | ## Гурьянова ул, 8/1, Гурьянова,8к.1- "Содружество" |  | ## Квадра ПАО | ## 76,404 |
| # 187 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 9 |  |  | # 468,096 |
| ## 188 | ## Гурьянова ул, 9, Гурьянова,9-ж/д , 1972г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 468,096 |
| # 189 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 1 |  |  | # 544,766 |
| ## 190 | ## Карачевская ул, 1, Карачевская,1-ж/д , 1974г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 544,766 |
| # 191 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 10 |  |  | # 138,072 |
| ## 192 | ## Карачевская ул, 10, Карачевская,10-ж/д , 1970г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 138,072 |
| # 193 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 11 |  |  | # 569,052 |
| ## 194 | ## Карачевская ул, 11, Карачевская,11-ж/д , 1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 569,052 |
| # 195 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 12 |  |  | # 553,228 |
| ## 196 | ## Карачевская ул, 12, Карачевская,12 ,МБОО Новый день |  | ## Квадра ПАО | ## 17,303 |
| ## 197 | ## Карачевская ул, 12, Карачевская,12-ж/д , 1973г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 535,925 |
| # 198 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 13 |  |  | # 592,325 |
| ## 199 | ## Карачевская ул, 13, Карачевская,13-ж/д , 1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 592,325 |
| # 200 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 14 |  |  | # 123,019 |
| ## 201 | ## Карачевская ул, 14, Карачевская,14-контора жрэу 11 |  | ## Квадра ПАО | ## 17,866 |
| ## 202 | ## Карачевская ул, 14, Карачевская,14-общ.1961г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 89,877 |
| ## 203 | ## Карачевская ул, 14, Карачевская,14-помещ. УМВД по г. Калуге |  | ## Квадра ПАО | ## 15,276 |
| # 204 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 15 |  |  | # 802,882 |
| ## 205 | ## Карачевская ул, 15, Карачевская,15-ж/д , 1975г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 801,952 |
| ## 206 | ## Карачевская ул, 15, Карачевская,15-ж/д , инд. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 0,930 |
| # 207 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 17 |  |  | # 784,706 |
| ## 208 | ## Карачевская ул, 17, Карачевская,17-ж/д , 1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 784,706 |
| # 209 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 476,827 |
| ## 210 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,кор.1-ж/д , 1982г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 461,202 |
| ## 211 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1-Содружество |  | ## Квадра ПАО | ## 15,625 |
| # 212 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 713,216 |
| ## 213 | ## Карачевская ул, 19/2, Карачевская,19,кор.2-ж.д 1979г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 713,216 |
| # 214 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 21 |  |  | # 581,532 |
| ## 215 | ## Карачевская ул, 21, Карачевская,21 ОАО Бахус (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 31,785 |
| ## 216 | ## Карачевская ул, 21, Карачевская,21-"Елена-плюс" (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 44,206 |
| ## 217 | ## Карачевская ул, 21, Карачевская,21-ж.д.1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 485,345 |
| ## 218 | ## Карачевская ул, 21, Карачевская,21-неж.пом.Рожков |  | ## Квадра ПАО | ## 11,967 |
| ## 219 | ## Карачевская ул, 21, Карачевская,21-неж.пом.Таиров (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 8,229 |
| # 220 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23 |  |  | # 563,930 |
| ## 221 | ## Карачевская ул, 23, Карачевская,23-ж.д 1979г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 563,930 |
| # 222 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 832,807 |
| ## 223 | ## Карачевская ул, 23/1, Карачевская,23,кор.1- ж/д , 1993г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 832,807 |
| # 224 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 25 |  |  | # 565,454 |
| ## 225 | ## Карачевская ул, 25, Карачевская,25-ж.д.1983г отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 489,827 |
| ## 226 | ## Карачевская ул, 25, Карачевская,25-Централизованная библиотечная система |  | ## Квадра ПАО | ## 75,627 |
| # 227 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 27 |  |  | # 310,700 |
| ## 228 | ## Карачевская ул, 27, Карачевская,27-д/с 106 (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 310,700 |
| # 229 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 3 |  |  | # 548,365 |
| ## 230 | ## Карачевская ул, 3, Карачевская,3-ж/д , 1976г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 548,365 |
| # 231 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 4 |  |  | # 236,294 |
| ## 232 | ## Карачевская ул, 4, Карачевская,4-я/сад"Вишенка" (тепло) |  | ## Квадра ПАО | ## 236,294 |
| # 233 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5 |  |  | # 499,926 |
| ## 234 | ## Карачевская ул, 5, Карачевская,5-ж/д , 1975г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 484,719 |
| ## 235 | ## Карачевская ул, 5, Карачевская,5-контора УК жрэу 11 (тепло) (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 15,207 |
| # 236 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5, Корпус 1 |  |  | # 507,713 |
| ## 237 | ## Карачевская ул, 5/1, Карачевская,5 кор.1-ж/д, 1987г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 507,713 |
| # 238 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 7 |  |  | # 474,894 |
| ## 239 | ## Карачевская ул, 7, Карачевская,7-ж/д , 1975г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 459,479 |
| ## 240 | ## Карачевская ул, 7, Карачевская,7-ОАО "ЦентрТелеком" (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 15,415 |
| # 241 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 8 |  |  | # 196,225 |
| ## 242 | ## Карачевская ул, 8, Карачевская,8-ж.д , 1952г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 196,225 |
| # 243 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 9 |  |  | # 567,351 |
| ## 244 | ## Карачевская ул, 9, Карачевская,9-ж/д , 1983г. отопление (ку) |  | ## Квадра ПАО | ## 567,351 |

# Таблица 1.7 – Теплопотребление абонетов от ОАО КТЗ ул. Московская, 241  за 2022г.

| № п/п | Адрес потребителя |  | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От кот. ОАО КТЗ ул.Московская, д.241 |  |  | 16 087,971 |
| # 2 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 34 |  |  | # 363,832 |
| ## 3 | ## Ленина ул, 34, Ленина,34 гараж упр.ин (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 242,009 |
| ## 4 | ## Ленина ул, 34, Ленина,34-адм.здание (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 121,823 |
| # 5 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 36 |  |  | # 111,837 |
| ## 6 | ## Ленина ул, 36, Ленина,36-ООО"Дачник" (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 111,837 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 34 |  |  | # 228,332 |
| ## 8 | ## Билибина ул, 34, Билибина,34,д/сад-54 (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 228,195 |
| ## 9 | ## Билибина ул, 34, Потери до теплосчетчика д/сад-54 (Тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 0,137 |
| # 10 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48 |  |  | # 788,900 |
| ## 11 | ## Билибина ул, 48, Билибина,48-ж/д 1973г. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 779,037 |
| ## 12 | ## Билибина ул, 48, Билибина,48-помещение 101 (тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 9,863 |
| # 13 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 15 |  |  | # 266,700 |
| ## 14 | ## Глаголева ул, 15, Глаголева,15-ж.д.1964г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 266,700 |
| # 15 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 22 |  |  | # 35,294 |
| ## 16 | ## Глаголева ул, 22, Глаголева,22-ж.д.1953г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 35,294 |
| # 17 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 7 |  |  | # 583,009 |
| ## 18 | ## Глаголева ул, 7, Глаголева,7-ж.д.1962г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 575,841 |
| ## 19 | ## Глаголева ул, 7, Глаголева,7-офис (тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 7,168 |
| # 20 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 9 |  |  | # 589,003 |
| ## 21 | ## Глаголева ул, 9, Глаголева,9-ж.д.1963г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 584,080 |
| ## 22 | ## Глаголева ул, 9, Глаголева,9/кв.2/-неж.пом.Лункина О.В. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 4,923 |
| # 23 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 165 |  |  | # 831,279 |
| ## 24 | ## Московская ул, 165, Московская,165-гимназия №19 (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 831,279 |
| # 25 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а |  |  | # 146,652 |
| ## 26 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а помещение 9 (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 20,345 |
| ## 27 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а-Волков В.К. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 15,525 |
| ## 28 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а-Гаврилов А.С. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 9,442 |
| ## 29 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а-Кисина Е.Н. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 32,329 |
| ## 30 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а-Кисина О.Ф. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 40,012 |
| ## 31 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а-прачечная (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 2,912 |
| ## 32 | ## Московская ул, 184а, Московская,184а-стоматологический кабин (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 26,087 |
| # 33 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 188 |  |  | # 883,995 |
| ## 34 | ## Московская ул, 188, Московская,188-отдел соцзащиты (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 364,163 |
| ## 35 | ## Московская ул, 188, Московская,188-управ.архитек. (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 519,832 |
| # 36 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 189 |  |  | # 467,525 |
| ## 37 | ## Московская ул, 189, Московская,189-ООО ТРК "Ника" (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 460,676 |
| ## 38 | ## Московская ул, 189, Московская,189-ООО ТРК"Ника" (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 6,849 |
| # 39 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 191 |  |  | # 550,529 |
| ## 40 | ## Московская ул, 191, Московская,191-ж/д, 1971г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 543,543 |
| ## 41 | ## Московская ул, 191, Московская,191-пром.маг. (тепло)(КУ) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 6,986 |
| # 42 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 |  |  | # 330,771 |
| ## 43 | ## Московская ул, 193/1, Московская,193 корп.1 магазин (тепло) (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 10,143 |
| ## 44 | ## Московская ул, 193/1, Московская,193,к.1-общ.1960г. (тепло) (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 320,628 |
| # 45 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 |  |  | # 301,028 |
| ## 46 | ## Московская ул, 193/2, Московская,193,кор.2-общ.1970г. (тепло) (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 301,028 |
| # 47 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 195 |  |  | # 583,387 |
| ## 48 | ## Московская ул, 195, Московская,195 пом.71(тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 9,961 |
| ## 49 | ## Московская ул, 195, Московская,195- пом.2 (тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 9,380 |
| ## 50 | ## Московская ул, 195, Московская,195-ж/д, 1969г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 556,906 |
| ## 51 | ## Московская ул, 195, Московская,195-пом.1 (тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 7,140 |
| # 52 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 197 |  |  | # 766,411 |
| ## 53 | ## Московская ул, 197, Московская,197 кв 83-магазин (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 6,977 |
| ## 54 | ## Московская ул, 197, Московская,197-ж/д, 1968г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 752,500 |
| ## 55 | ## Московская ул, 197, Московская,197-пром.маг.Кочнева (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 6,934 |
| # 56 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 242 |  |  | # 554,414 |
| ## 57 | ## Московская ул, 242, Московская ул, 242 ж/д (тепло) (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 554,414 |
| # 58 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 266 |  |  | # 66,059 |
| ## 59 | ## Московская ул, 266, Московская,266 ж/д 1950г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 66,059 |
| # 60 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 270 |  |  | # 60,536 |
| ## 61 | ## Московская ул, 270, Московская,270 ж/д 1950г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 60,536 |
| # 62 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 272 |  |  | # 63,413 |
| ## 63 | ## Московская ул, 272, Московская,272 ж/д 1950г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 63,413 |
| # 64 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 274 |  |  | # 73,311 |
| ## 65 | ## Московская ул, 274, Московская,274 (помещен.Союз худ.) (тепло) (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 11,459 |
| ## 66 | ## Московская ул, 274, Московская,274 ж/д 1951г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 50,785 |
| ## 67 | ## Московская ул, 274, ул. Московская, д 274 пом 2 (тепло) (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 11,067 |
| # 68 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 276 |  |  | # 92,867 |
| ## 69 | ## Московская ул, 276, Московская,276-Город помещ № 4(тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 11,494 |
| ## 70 | ## Московская ул, 276, Московская,276-Город помещ.№5(тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 11,067 |
| ## 71 | ## Московская ул, 276, Московская,276-Демидов В.А. (тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 23,170 |
| ## 72 | ## Московская ул, 276, Московская,276-Ереминский Д.Ю. (тепло)(ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 11,151 |
| ## 73 | ## Московская ул, 276, Московская,276-ж/д 1951г. отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 24,843 |
| ## 74 | ## Московская ул, 276, Московская,276-офис (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 11,142 |
| # 75 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 18а |  |  | # 232,469 |
| ## 76 | ## Поле Свободы ул, 18а, П.Свободы,18а-адм.здание (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 201,298 |
| ## 77 | ## Поле Свободы ул, 18а, П.Свободы,18а-гараж (тепло) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 31,171 |
| # 78 | # 248032, Калуга г, Калужская обл, Родниковая ул, № 87 |  |  | # 2 985,694 |
| ## 79 | ## Родниковая ул, 87, Родниковая,87 5 эт. ж/д д/у 18 (ку) (гвс) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 2 536,875 |
| ## 80 | ## Родниковая ул, 87, Родниковая,87 5 эт. общежитие д/у 18 (гвс) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 448,819 |
| # 81 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 5 |  |  | # 4 130,724 |
| ## 82 | ## Советская ул, 5, Советская,5 5 эт.ж/д (гвс) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 3 353,276 |
| ## 83 | ## Советская ул, 5, Советская,5 ж/д отопление (ку) | ## Калужский турбинный завод ОАО |  | ## 777,448 |

# Таблица 1.8 – Теплопотребление абонетов от ОАО КЭМЗ ул.С.Щедрина,121 за 2022г.

| 1 | От Кот. КЭМЗ ул.С.Щедрина,121 |  |  | 191 754,426 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114, Корпус 1 |  |  | # 351,743 |
| ## 3 | ## Николо-Козинская ул, 114/1, Н-Козинская,114 к.1 отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 347,480 |
| ## 4 | ## Николо-Козинская ул, 114/1, Н-Козинская,114 к.1(Казна) (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 4,263 |
| # 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 69 |  |  | # 1 417,322 |
| ## 6 | ## Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 5эт. ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 375,905 |
| ## 7 | ## Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 41,417 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь |  |  | # 749,263 |
| ## 9 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 офис Алешин (гвс) | ## Алешин В.А. |  | ## 22,032 |
| ## 10 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92,54 кв.ж/д 9эт.ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 687,105 |
| ## 11 | ## Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 40,126 |
| # 12 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь |  |  | # 1 386,706 |
| ## 13 | ## Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (гвс) кв.1-120 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 058,051 |
| ## 14 | ## Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Николо-Козинская 92" |  | ## 328,655 |
| # 15 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 |  |  | # 2 382,210 |
| ## 16 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж.д. (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 564,698 |
| ## 17 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж/д блок "А" (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 605,769 |
| ## 18 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж/д блок "Б" (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 934,510 |
| ## 19 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 гвс (КРнаСОИ) - блок А | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 92,399 |
| ## 20 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 гвс (КРнаСОИ) - блок Б | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 28,895 |
| ## 21 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул,143 ООО Роспечать (гвс) | ## ООО "КРПА "Р-ПЕЧАТЬ" |  | ## 50,591 |
| ## 22 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул,143 ООО Роспечать (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 42,994 |
| ## 23 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Будыка О.Ф. (гвс) | ## Будыка Оксана Федоровна |  | ## 12,826 |
| ## 24 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Будыка О.Ф. (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 27,065 |
| ## 25 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Подольский А.А. гвс | ## Подольский Андрей Александрович |  | ## 12,826 |
| ## 26 | ## Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Солдатенко Э.Н. (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 9,637 |
| # 27 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 |  |  | # 7 254,011 |
| ## 28 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ,147 30 кв.ж/д 3оч.2 этап (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 574,289 |
| ## 29 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ,147,ж.д. 1оч,2оч. Д/У Мон. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4 303,320 |
| ## 30 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 офис.помещ."гвс"*** | ## Большов Сергей Владимирович |  | ## 5,326 |
| ## 31 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 "гвс" (КРнаСОИ) - 1,2 оч. | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 179,046 |
| ## 32 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 "гвс" (КРнаСОИ) - 3 оч. | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 182,661 |
| ## 33 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 Колобова Т.К. (гвс) | ## Колобова Т.К. |  | ## 0,833 |
| ## 34 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 неж.пом. №2 (S=131.1м2) (гвс) | ## АУДИТОРСКАЯ ФИРМА КРЕДО-АУДИТ ООО |  | ## 1,067 |
| ## 35 | ## Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 офис (гвс) | ## Фирма ФАВОР ООО |  | ## 7,469 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 |  |  | # 1 774,424 |
| ## 37 | ## Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул, 149 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 167,429 |
| ## 38 | ## Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 жилой дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 578,888 |
| ## 39 | ## Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (гвс) | ## ЭТЕК ООО НПФ |  | ## 28,066 |
| ## 40 | ## Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (гвс) потери в сети до т/сч | ## ЭТЕК ООО НПФ |  | ## 0,041 |
| # 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 2 |  |  | # 906,496 |
| ## 42 | ## Беляева ул, 2, Беляева,2 Ср.школа N8 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 906,496 |
| # 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 29 |  |  | # 84,481 |
| ## 44 | ## Беляева ул, 29, Беляева,29 адм.здание и сторожка (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 84,481 |
| # 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 |  |  | # 3 801,477 |
| ## 46 | ## Болдина ул, 24/1, Болдина 24 /1,ж.д. (бойлер) ку потери гвс после т/счет КЗТА "Лето" | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 31,729 |
| ## 47 | ## Болдина ул, 24/1, Болдина 24 /1,ж.д. (гвс) ку | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 2 644,083 |
| ## 48 | ## Болдина ул, 24/1, Болдина ул, 24/1, Болдина ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 1 125,665 |
| # 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 |  |  | # 322,567 |
| ## 50 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец,3ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 322,567 |
| # 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19 |  |  | # 289,667 |
| ## 52 | ## Знаменская ул, 19, Знаменская,19 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 289,667 |
| # 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 21 |  |  | # 392,518 |
| ## 54 | ## Знаменская ул, 21, Знаменская,21 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 392,518 |
| # 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 23 |  |  | # 166,635 |
| ## 56 | ## Знаменская ул, 23, Знаменская,23 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 166,635 |
| # 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 319,529 |
| ## 58 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская,4 к.1 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 319,529 |
| # 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 202,468 |
| ## 60 | ## Знаменская ул, 4/2, Знаменская,4 к.2 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 202,468 |
| # 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 44 |  |  | # 33,012 |
| ## 62 | ## Знаменская ул, 44, Знаменская,44 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 33,012 |
| # 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 47, Корпус 9 |  |  | # 300,037 |
| ## 64 | ## Знаменская ул, 47/9, Знаменская,47/9 спальный корпус (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 300,037 |
| # 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 48 |  |  | # 517,551 |
| ## 66 | ## Знаменская ул, 48, Знаменская ул. 48 потери до т/счетчика | ## КЭМЗ АО |  | ## 39,675 |
| ## 67 | ## Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Здание мастерской "А" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 97,505 |
| ## 68 | ## Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Кирпичное здание ЦЗМ "В" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 240,606 |
| ## 69 | ## Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Кирпичноное здание склада "Б" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 139,765 |
| # 70 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 59 |  |  | # 72,534 |
| ## 71 | ## Знаменская ул, 59, Знаменская,59 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 72,534 |
| # 72 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 6 |  |  | # 487,718 |
| ## 73 | ## Знаменская ул, 6, Знаменская,6 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 477,757 |
| ## 74 | ## Знаменская ул, 6, Знаменская,6 магазин (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 9,961 |
| # 75 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 63 |  |  | # 97,468 |
| ## 76 | ## Знаменская ул, 63, Знаменская,63 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 97,468 |
| # 77 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 68 |  |  | # 363,080 |
| ## 78 | ## Знаменская ул, 68, Знаменская,68 здание горпрокуратуры (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 363,080 |
| # 79 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 7 |  |  | # 290,416 |
| ## 80 | ## Знаменская ул, 7, Знаменская,7 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 290,416 |
| # 81 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменский пер, № 2 |  |  | # 207,796 |
| ## 82 | ## Знаменский пер, 2 "Росгеолфонд 84", Знаменский пер, 2, административное здание (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 193,465 |
| ## 83 | ## Знаменский пер, 2 "Росгеолфонд 84", Знаменский пер, 2, проходная (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 14,331 |
| # 84 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 1 |  |  | # 235,963 |
| ## 85 | ## Краснопивцева ул, 1, Краснопивцева,1 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 235,963 |
| # 86 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 3 |  |  | # 258,993 |
| ## 87 | ## Краснопивцева ул, 3, Краснопивцева,3 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 258,993 |
| # 88 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 100 |  |  | # 3 739,090 |
| ## 89 | ## М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 123,510 |
| ## 90 | ## М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 079,030 |
| ## 91 | ## М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. от. (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 536,550 |
| # 92 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82 |  |  | # 144,313 |
| ## 93 | ## М.Горького ул, 82, М.Горького,82 ж/д ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 144,313 |
| # 94 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82а |  |  | # 111,056 |
| ## 95 | ## М.Горького ул, 82а "ФГУП ГЦСС 216", М.Горького,82а спецсвяз (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 111,056 |
| # 96 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82б |  |  | # 71,001 |
| ## 97 | ## М.Горького ул, 82б, М.Горького ул, 82б, судмедэксп. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 70,085 |
| ## 98 | ## М.Горького ул, 82б, М.Горького ул, 82б, судмедэксп. потери от. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 0,916 |
| # 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 84 |  |  | # 9,681 |
| ## 100 | ## М.Горького ул, 84, М.Горького ул, 84, ж/д (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 9,681 |
| # 101 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 85 |  |  | # 778,964 |
| ## 102 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, гараж Обл.дет.бол. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 43,651 |
| ## 103 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, гараж Панюков (тепло)*** | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,245 |
| ## 104 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, основной корпус (тепло)ГБУЗ КО РЦСМПМК | ## КЭМЗ АО |  | ## 119,281 |
| ## 105 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, противотуб (гвс) до т/сч гвс | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 37,021 |
| ## 106 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, туб.больница (потери ) ( тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 47,247 |
| ## 107 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница Административное здание (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 99,508 |
| ## 108 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница Административное здание (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 172,466 |
| ## 109 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 41,367 |
| ## 110 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница отделение лучевой диагностики (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 144,679 |
| ## 111 | ## М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница отделение лучевой диагностики (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 61,499 |
| # 112 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 87 |  |  | # 654,248 |
| ## 113 | ## М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, Гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 22,703 |
| ## 114 | ## М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, клуб (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 320,405 |
| ## 115 | ## М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, КПП (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 26,699 |
| ## 116 | ## М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, столовая (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 128,243 |
| ## 117 | ## М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, штаб (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 156,198 |
| # 118 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 |  |  | # 3 239,677 |
| ## 119 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 216,018 |
| ## 120 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 158,629 |
| ## 121 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 616,648 |
| ## 122 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, (гвс) (ку) Рябовол | ## Рябовол Александра Юрьевна |  | ## 71,457 |
| ## 123 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, (тепло)(ку) Рябовол | ## КЭМЗ АО |  | ## 11,837 |
| ## 124 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ВСК (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 73,292 |
| ## 125 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ВСК (гвс) | ## Калужский филиал САО "ВСК" |  | ## 13,874 |
| ## 126 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Зао КСМ (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 22,919 |
| ## 127 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, торговое помещ. Рябчеко С.Н.(тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,091 |
| ## 128 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, торговое помещ. Рябченко С.Н. (гвс) | ## Рябченко Сергей Николаевич |  | ## 10,671 |
| ## 129 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Шестерина Марианна Александровна (гвс) | ## Шестерина Марианна Александровна - Индивидуальный Предприниматель |  | ## 4,268 |
| ## 130 | ## М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Шестерина Марианна Александровна (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 27,973 |
| # 131 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 |  |  | # 1 968,870 |
| ## 132 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 507,907 |
| ## 133 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д. (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 233,030 |
| ## 134 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д. гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 179,912 |
| ## 135 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 офис (гвс) | ## Контек-Калуга (ООО) |  | ## 7,434 |
| ## 136 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 офис (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 14,560 |
| ## 137 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 Сурхаев А.Ш. (гвс) | ## Сурхаев А.Ш. |  | ## 12,769 |
| ## 138 | ## М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 Сурхаев А.Ш. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 13,258 |
| # 139 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 92 |  |  | # 3 544,615 |
| ## 140 | ## М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 143,743 |
| ## 141 | ## М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 809,869 |
| ## 142 | ## М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 591,003 |
| # 143 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 94 |  |  | # 3 846,390 |
| ## 144 | ## М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 116,685 |
| ## 145 | ## М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 146,927 |
| ## 146 | ## М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 582,778 |
| # 147 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 96 |  |  | # 4 297,802 |
| ## 148 | ## М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 142,265 |
| ## 149 | ## М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 573,452 |
| ## 150 | ## М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 582,085 |
| # 151 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 98 |  |  | # 4 115,416 |
| ## 152 | ## М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 141,456 |
| ## 153 | ## М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3 406,292 |
| ## 154 | ## М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 567,668 |
| # 155 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 32 |  |  | # 1 733,761 |
| ## 156 | ## Никитина ул, 32, Никитина ул, 32, Никитина ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 114,469 |
| ## 157 | ## Никитина ул, 32, Никитина,32 9 эт.ж.дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 619,292 |
| # 158 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 34 |  |  | # 2 387,994 |
| ## 159 | ## Никитина ул, 34, Никитина ул, 34, Никитина ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 77,319 |
| ## 160 | ## Никитина ул, 34, Никитина,34 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 310,675 |
| # 161 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 36 |  |  | # 1 178,724 |
| ## 162 | ## Никитина ул, 36, Никитина ул, 36, Никитина ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 42,524 |
| ## 163 | ## Никитина ул, 36, Никитина,36 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 136,200 |
| # 164 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 58 |  |  | # 916,496 |
| ## 165 | ## Никитина ул, 58, Никитина,58 (ку) (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,035 |
| ## 166 | ## Никитина ул, 58, Никитина,58 1972г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 909,461 |
| # 167 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 62а |  |  | # 75,649 |
| ## 168 | ## Никитина ул, 62а, Никитина,62а 1960г.ж/д (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 75,649 |
| # 169 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 64/82 |  |  | # 1 768,552 |
| ## 170 | ## Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 маст.мед. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 116,683 |
| ## 171 | ## Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 Терап.отд, (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 1 227,288 |
| ## 172 | ## Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 Терап.отд. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 424,581 |
| # 173 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 65 |  |  | # 428,047 |
| ## 174 | ## Никитина ул, 65, Никитина,65 1968г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 339,801 |
| ## 175 | ## Никитина ул, 65, Никитина,65 аптека N3 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 76,782 |
| ## 176 | ## Никитина ул, 65, Никитина,65 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 11,464 |
| # 177 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66/85 |  |  | # 4 489,044 |
| ## 178 | ## Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Главный корпус (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 286,595 |
| ## 179 | ## Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Инфекц.отд. (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 4 099,104 |
| ## 180 | ## Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Инфекц.отд. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 37,614 |
| ## 181 | ## Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 УЗИ (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 65,731 |
| # 182 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66а |  |  | # 8 178,972 |
| ## 183 | ## Никитина ул, 66а, Никитина,66а неврол.(гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 7 374,814 |
| ## 184 | ## Никитина ул, 66а, Никитина,66а неврологическое отделение (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 804,158 |
| # 185 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66б |  |  | # 48,245 |
| ## 186 | ## Никитина ул, 66б, Никитина,66б пищеблок (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 48,245 |
| # 187 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67 |  |  | # 297,900 |
| ## 188 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 1964г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 233,408 |
| ## 189 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 встр.пом.3 (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,201 |
| ## 190 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 нежилое помещение Гулюк (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,847 |
| ## 191 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 нежилое помещениеКрючков (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 9,883 |
| ## 192 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 офисное помещ.21 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 4,215 |
| ## 193 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 парикмахерская (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 8,379 |
| ## 194 | ## Никитина ул, 67, Никитина,67 худож.мастерская (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 28,967 |
| # 195 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67а |  |  | # 526,393 |
| ## 196 | ## Никитина ул, 67а, Никитина,67а 1964г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 526,393 |
| # 197 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 68 |  |  | # 261,901 |
| ## 198 | ## Никитина ул, 68, Никитина,68 в/ч 98739 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 171,080 |
| ## 199 | ## Никитина ул, 68, Никитина,68 в/ч 98739 (тепло) до т/сч | ## КЭМЗ АО |  | ## 23,870 |
| ## 200 | ## Никитина ул, 68, Никитина,68 здание в/ч (гвс) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 59,418 |
| ## 201 | ## Никитина ул, 68, Никитина,68 потери гвс (гвс) | ## ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | ## 7,533 |
| # 202 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110 |  |  | # 637,404 |
| ## 203 | ## Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 (тепло) потери до т/сч УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 8,132 |
| ## 204 | ## Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 (тепло) УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 266,710 |
| ## 205 | ## Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 гараж стр.N2 (тепло) УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 104,551 |
| ## 206 | ## Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 здание медсанчасти (ОСН) (тепло) УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 258,011 |
| # 207 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110а |  |  | # 2 359,010 |
| ## 208 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110 а режимный корпус (больн) (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 277,660 |
| ## 209 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110 а общежитие хозобслуги (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 3,700 |
| ## 210 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а Админ.корпус,столовая (тепло) потери в сети до т/сч | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,921 |
| ## 211 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а Админ.корпус,столовая (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 457,048 |
| ## 212 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а караульное помещ.(4 выш) (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 21,591 |
| ## 213 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а общежитие хозобслуги (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 137,975 |
| ## 214 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а переход (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,420 |
| ## 215 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус (больн) (тепло) потери в сети до т/сч СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,064 |
| ## 216 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N2 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 16,408 |
| ## 217 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N2 (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 627,865 |
| ## 218 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N3 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,385 |
| ## 219 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N3 (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 204,655 |
| ## 220 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N5 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 6,264 |
| ## 221 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N5 (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 235,816 |
| ## 222 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N6 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,458 |
| ## 223 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N6 (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 259,610 |
| ## 224 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а техподполье (тепло) СИЗО №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,623 |
| ## 225 | ## Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а хоздвор (стр. №9 гаражные боксы) (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 54,547 |
| # 226 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114 |  |  | # 498,132 |
| ## 227 | ## Николо-Козинская ул, 114, Н-Козинская ул. 114 ж.д. (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 459,914 |
| ## 228 | ## Николо-Козинская ул, 114, Н-Козинская,114 ЦСЭН УВД (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 38,218 |
| # 229 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 116 |  |  | # 382,067 |
| ## 230 | ## Николо-Козинская ул, 116, Н-Козинская,116 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 382,067 |
| # 231 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 127 |  |  | # 467,719 |
| ## 232 | ## Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 гараж,узел связи стр N2 (тепло) УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 59,987 |
| ## 233 | ## Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 казарма стр.N1 (тепло) УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 159,625 |
| ## 234 | ## Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 КПП,магазин,стр.N1 (тепло) УФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 28,048 |
| ## 235 | ## Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 помещ.казармы КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 81,371 |
| ## 236 | ## Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 складская база стр.N8 (тепло) отд конв | ## КЭМЗ АО |  | ## 138,688 |
| # 237 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 129 |  |  | # 1 103,319 |
| ## 238 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,635 |
| ## 239 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 корпус(класс) (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 30,985 |
| ## 240 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 магазин (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 2,524 |
| ## 241 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 общежитие 2 этаж (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 23,852 |
| ## 242 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 столярный цех (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 32,713 |
| ## 243 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129, стр.17 (тепло) ФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 53,376 |
| ## 244 | ## Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129, стр.4 (тепло) ФСИН | ## КЭМЗ АО |  | ## 120,919 |
| ## 245 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская административный корпус (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 60,695 |
| ## 246 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская баня (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 40,383 |
| ## 247 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская будка ВПО (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 11,721 |
| ## 248 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская общежитие (тепло)КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 457,220 |
| ## 249 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская столовая (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 81,717 |
| ## 250 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская Шизо (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 19,759 |
| ## 251 | ## Николо-Козинская ул, Н-Козинская штаб (тепло) КП-6 | ## КЭМЗ АО |  | ## 161,820 |
| # 252 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 61 |  |  | # 1 500,957 |
| ## 253 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 458,649 |
| ## 254 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61(диспетч.) (гвс) |  |  | ## 1,145 |
| ## 255 | ## Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61(диспетч.) (гвс) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2,563 |
| ## 256 | ## Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (гвс) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 4,305 |
| ## 257 | ## Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 34,295 |
| # 258 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 65 |  |  | # 1 235,426 |
| ## 259 | ## Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 5эт. ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 198,194 |
| ## 260 | ## Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (гвс) | ## Заец Валерий Федорович |  | ## 3,062 |
| ## 261 | ## Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 34,170 |
| # 262 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 67 |  |  | # 1 250,886 |
| ## 263 | ## Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 213,225 |
| ## 264 | ## Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 37,661 |
| # 265 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 68 |  |  | # 265,274 |
| ## 266 | ## Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школаN45 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги |  | ## 265,274 |
| # 267 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71 |  |  | # 233,971 |
| ## 268 | ## Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 Синяя птица (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги |  | ## 233,971 |
| # 269 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71а |  |  | # 14,052 |
| ## 270 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 1 счетчик бойлерная(гвс) | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  | ## 0,738 |
| ## 271 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  | ## 13,159 |
| ## 272 | ## Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) потери до т/сч | ## ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  | ## 0,155 |
| # 273 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 73 |  |  | # 1 353,803 |
| ## 274 | ## Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 319,633 |
| ## 275 | ## Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 34,170 |
| # 276 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 |  |  | # 1 289,901 |
| ## 277 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 248,119 |
| ## 278 | ## Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (гвс) | ## Тренина Татьяна Валерьевна |  | ## 3,647 |
| ## 279 | ## Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 38,135 |
| # 280 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 77 |  |  | # 1 285,012 |
| ## 281 | ## Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 245,031 |
| ## 282 | ## Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 39,981 |
| # 283 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 79 |  |  | # 1 533,370 |
| ## 284 | ## Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 492,233 |
| ## 285 | ## Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис МБУ "СШОР №1" (гвс) | ## Спортивная школа № 1 |  | ## 1,055 |
| ## 286 | ## Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 40,082 |
| # 287 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 4 |  |  | # 80,633 |
| ## 288 | ## Новорежская ул, 4, Новорежская,4 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 80,633 |
| # 289 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 6 |  |  | # 71,869 |
| ## 290 | ## Новорежская ул, 6, Новорежская,6 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 71,869 |
| # 291 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина пер, № 13 |  |  | # 131,509 |
| ## 292 | ## Салтыкова-Щедрина пер, 13, Салтыкова-Щедрина пер, 13, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 131,509 |
| # 293 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 107/103 |  |  | # 461,328 |
| ## 294 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (бойлер) | ## КЭМЗ АО |  | ## 115,910 |
| ## 295 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 297,574 |
| ## 296 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (тепло) потери до т/сч | ## КЭМЗ АО |  | ## 47,844 |
| # 297 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 129 |  |  | # 5,859 |
| ## 298 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129,Спорткомплекс"Энергия" (бойлер) | ## МБУ СШОР "Энергия" |  | ## 5,859 |
| # 299 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 20 |  |  | # 282,295 |
| ## 300 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 20, С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" (бойлер) | ## КЭМЗ АО |  | ## 162,177 |
| ## 301 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 20, С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 114,364 |
| ## 302 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 20, С.Щедрина,20 потери (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,754 |
| # 303 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22 |  |  | # 68,257 |
| ## 304 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 22, Салтыкова-Щедрина ул, 22, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 68,257 |
| # 305 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22а |  |  | # 96,607 |
| ## 306 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 22а, С-Шедрина,22а ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 96,607 |
| # 307 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 1 |  |  | # 331,730 |
| ## 308 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 24/1, С-Шедрина,24 к.1 Город (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 20,622 |
| ## 309 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 24/1, С-Шедрина,24 к.1 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 311,108 |
| # 310 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 2 |  |  | # 68,110 |
| ## 311 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 24/2, С-Шедрина,24 к.2 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 68,110 |
| # 312 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 3 |  |  | # 68,509 |
| ## 313 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 24/3, С-Шедрина,24 к.3 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 68,509 |
| # 314 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 5 |  |  | # 68,040 |
| ## 315 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 24/5, С-Шедрина,24 к.5 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 68,040 |
| # 316 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 6 |  |  | # 67,879 |
| ## 317 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 24/6, С-Шедрина,24 к.6 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 67,879 |
| # 318 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 26 |  |  | # 209,545 |
| ## 319 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 26, С-Щедрина,26 , помещение 3 (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 4,900 |
| ## 320 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 26, С-Щедрина,26 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 204,645 |
| # 321 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 28 |  |  | # 406,406 |
| ## 322 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Шедрина,28 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 360,521 |
| ## 323 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Щедрина,28 город подвал (ку) (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 39,767 |
| ## 324 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Щедрина,28 помещение 34 (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 6,118 |
| # 325 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 44 |  |  | # 509,022 |
| ## 326 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 33,701 |
| ## 327 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 Город (тепло) (ку) *** | ## КЭМЗ АО |  | ## 20,482 |
| ## 328 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 454,839 |
| # 329 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 46 |  |  | # 106,862 |
| ## 330 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 46, С-Щедрина,46 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 106,862 |
| # 331 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 48 |  |  | # 108,192 |
| ## 332 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 48, С-Шедрина,48 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 108,192 |
| # 333 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50 |  |  | # 216,811 |
| ## 334 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50, С-Шедрина,50 Город (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 28,511 |
| ## 335 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50, С-Шедрина,50 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 188,300 |
| # 336 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50а |  |  | # 1 015,800 |
| ## 337 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-админ.корпус (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 573,442 |
| ## 338 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-админ.корпус (тепло) потри до т/счетчика | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,945 |
| ## 339 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-здание (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 114,617 |
| ## 340 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина ул. 50а потери до т/счетчика | ## КЭМЗ АО |  | ## 2,941 |
| ## 341 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина ул. 50а -склад материалов потери тепла до т/счетчика | ## КЭМЗ АО |  | ## 4,306 |
| ## 342 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а потери до теплосчетчика | ## КЭМЗ АО |  | ## 2,888 |
| ## 343 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (2 этаж) (тепло) потери до т/сч Сервер | ## КЭМЗ АО |  | ## 2,415 |
| ## 344 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (2 этаж) ООО Сервер (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 50,987 |
| ## 345 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (3 этаж) (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 50,988 |
| ## 346 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (3 этаж) (тепло) потери в сети до т/сч. | ## КЭМЗ АО |  | ## 2,856 |
| ## 347 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- произв.помещение (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 50,989 |
| ## 348 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50а-склад материалов (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 153,426 |
| # 349 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 51 |  |  | # 451,668 |
| ## 350 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Шедрина,51 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 417,095 |
| ## 351 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Щедрина,51 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 10,654 |
| ## 352 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Щедрина,51, кв.3 ООО Сити-Ленд (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 23,919 |
| # 353 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 52 |  |  | # 207,193 |
| ## 354 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 52, С-шедрина,52 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 207,193 |
| # 355 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 53 |  |  | # 80,140 |
| ## 356 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 53, С-Щедрина,53 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 80,140 |
| # 357 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 54 |  |  | # 71,239 |
| ## 358 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 54, С-Шедрина,54 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 71,239 |
| # 359 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 56 |  |  | # 72,016 |
| ## 360 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 56, С-Шедрина,56 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 72,016 |
| # 361 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 58 |  |  | # 93,065 |
| ## 362 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 58, С-Шедрина,58 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 93,065 |
| # 363 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 60 |  |  | # 113,771 |
| ## 364 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 60, С-Щедрина,60 общ.от. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 113,771 |
| # 365 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 62 |  |  | # 245,413 |
| ## 366 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 62, С-Шедрина,62 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 240,667 |
| ## 367 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 62, С-Щедрина,62 торгово-офисное помещение (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 4,746 |
| # 368 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 64 |  |  | # 250,390 |
| ## 369 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 64, С-Шедрина,64 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 250,390 |
| # 370 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66 |  |  | # 183,704 |
| ## 371 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 66, Салтыкова-Щедрина ул, 66, учебный корпус (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 183,704 |
| # 372 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66а |  |  | # 474,453 |
| ## 373 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 66а, Салтыкова-Щедрина ул, 66а, школа (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 471,714 |
| ## 374 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 66а, Салтыкова-Щедрина ул, 66а, школа потери (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 2,739 |
| # 375 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 67 |  |  | # 319,978 |
| ## 376 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 5эт ж/д от отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 228,522 |
| ## 377 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 5эт.ж/д ЖЭУ-5 (бойлер) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 47,972 |
| ## 378 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 офис (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 43,484 |
| # 379 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 68 |  |  | # 512,428 |
| ## 380 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 68, Салтыкова-Щедрина ул, 68, ж.д кирп. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 504,287 |
| ## 381 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 68, Салтыкова-Щедрина ул, 68, нежилое помещение №1 | ## КЭМЗ АО |  | ## 8,141 |
| # 382 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 70а |  |  | # 442,800 |
| ## 383 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 70а "адм.здание", С.Щедрина,70а админ.здание (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 311,966 |
| ## 384 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 70а "адм.здание", Салтыкова-Щедрина, ул. 70а потери до т/сч | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,141 |
| ## 385 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 70а "гараж", С-Щедрина,70а гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 123,693 |
| # 386 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 71 |  |  | # 784,007 |
| ## 387 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Шедрина,71 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 746,823 |
| ## 388 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Щедрина,71 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 18,963 |
| ## 389 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Щедрина,71 офис (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 18,221 |
| # 390 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 |  |  | # 5 959,626 |
| ## 391 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 104 кв.ж.д. от. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 485,275 |
| ## 392 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 административное здание (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 98,099 |
| ## 393 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 ж/дом гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4 831,858 |
| ## 394 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд" гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 122,771 |
| ## 395 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Шедрина,72 Адм.Гор.Гол. (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 257,894 |
| ## 396 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Шедрина,72 нежилое помещение (гвс) | ## Лапынина Наталья Викторовна |  | ## 87,014 |
| ## 397 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Щедрина,72 Лапынина Н.В. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 76,715 |
| # 398 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74 |  |  | # 726,069 |
| ## 399 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74, С-Щедрина,74 общ.5эт.от. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 473,956 |
| ## 400 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74, С.-Щедрина,74,общ.5 эт. кирп. (бойлер) (КУ) | ## КЭМЗ АО |  | ## 252,113 |
| # 401 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 1 |  |  | # 9 016,619 |
| ## 402 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, С-Шедрина,74 к.1 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 1 179,990 |
| ## 403 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, С-Щедрина,74 к.1 9 эт. ж/д ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7 408,449 |
| ## 404 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, Салтыкова-Щедрина ул, 74/1 гвс (КР на СОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 428,180 |
| # 405 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 2 |  |  | # 8 827,571 |
| ## 406 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, С-Шедрина,74 к.2 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 1 189,013 |
| ## 407 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, С-Щедрина,74 к.2 9 эт.ж/д ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7 180,492 |
| ## 408 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, Салтыкова-Щедрина ул, 74/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 458,066 |
| # 409 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74/3 |  |  | # 1 075,968 |
| ## 410 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница | ## КЭМЗ АО |  | ## 501,045 |
| ## 411 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница (бойлер) | ## КЭМЗ АО |  | ## 533,098 |
| ## 412 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница (бойлер) потери до т/сч | ## КЭМЗ АО |  | ## 10,005 |
| ## 413 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, потери до т/сч | ## КЭМЗ АО |  | ## 31,820 |
| # 414 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76 |  |  | # 282,740 |
| ## 415 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76, С-Щедрина,76 столовая (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 282,740 |
| # 416 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 |  |  | # 143,005 |
| ## 417 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/1, С-Щедрина,76/1 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 124,239 |
| ## 418 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/1, С-Щедрина,76/1 магазин потери (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,393 |
| ## 419 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс | ## Бизнес Парк ООО |  | ## 0,118 |
| ## 420 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс (бойлер) | ## Бизнес Парк ООО |  | ## 13,197 |
| ## 421 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс потери до т/сч | ## Бизнес Парк ООО |  | ## 0,058 |
| # 422 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 77а |  |  | # 111,181 |
| ## 423 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 77а, С-Щедрина,77а ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 111,181 |
| # 424 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 78 |  |  | # 25,041 |
| ## 425 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 боксы гаражей (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 0,132 |
| ## 426 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 цех по ремонту трансформат (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 0,090 |
| ## 427 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (бойлер) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 24,282 |
| ## 428 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжья" |  | ## 0,537 |
| # 429 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79 |  |  | # 31,864 |
| ## 430 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 79, С-Шедрина,79 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 25,494 |
| ## 431 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 79, С-Щедрина,79 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 6,370 |
| # 432 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79а |  |  | # 223,933 |
| ## 433 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 79а, С-Шедрина,79а ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 192,752 |
| ## 434 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 79а, С-Щедрина,79а 5эт. ж/д ЖЭУ-5 (бойлер) | ## КЭМЗ АО |  | ## 31,181 |
| # 435 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 81 |  |  | # 577,028 |
| ## 436 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 81, С-Щедрина,81 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 425,096 |
| ## 437 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 81, С-Щедрина,81-"Дикси" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 151,932 |
| # 438 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 89 |  |  | # 288,736 |
| ## 439 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 89, С-Шедрина,89 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 288,736 |
| # 440 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 91 |  |  | # 471,737 |
| ## 441 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 91, С-Шедрина,91 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 457,114 |
| ## 442 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 91, Салтыкова-Щедрина ул, 91, нежилое помещение (Тепло)ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 14,623 |
| # 443 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 93 |  |  | # 270,662 |
| ## 444 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 93, С-Шедрина,93 ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 270,662 |
| # 445 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 41 |  |  | # 585,611 |
| ## 446 | ## С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 573,412 |
| ## 447 | ## С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, кв.63 промтоварный магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,178 |
| ## 448 | ## С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, магазин (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,021 |
| # 449 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 43 |  |  | # 583,716 |
| ## 450 | ## С.Разина ул, 43, С.Разина ул, 43, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 583,716 |
| # 451 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 44 |  |  | # 1 136,186 |
| ## 452 | ## С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 73,429 |
| ## 453 | ## С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 062,757 |
| # 454 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 47 |  |  | # 590,723 |
| ## 455 | ## С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, бывш.кв.№42 офисное помещение (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,602 |
| ## 456 | ## С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 576,331 |
| ## 457 | ## С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, офис (тепло) (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 6,790 |
| # 458 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 48 |  |  | # 2 003,168 |
| ## 459 | ## С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 58,824 |
| ## 460 | ## С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 944,344 |
| # 461 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 50 |  |  | # 2 134,873 |
| ## 462 | ## С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 55,007 |
| ## 463 | ## С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 079,866 |
| # 464 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 52 |  |  | # 1 137,375 |
| ## 465 | ## С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 68,990 |
| ## 466 | ## С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 068,385 |
| # 467 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 54 |  |  | # 1 135,141 |
| ## 468 | ## С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 77,276 |
| ## 469 | ## С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 057,865 |
| # 470 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 56 |  |  | # 1 078,328 |
| ## 471 | ## С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 64,834 |
| ## 472 | ## С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 013,494 |
| # 473 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 58 |  |  | # 1 155,708 |
| ## 474 | ## С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 34,295 |
| ## 475 | ## С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 121,413 |
| # 476 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 60 |  |  | # 1 343,773 |
| ## 477 | ## С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 70,974 |
| ## 478 | ## С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 272,799 |
| # 479 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 1 |  |  | # 912,092 |
| ## 480 | ## С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 44,455 |
| ## 481 | ## С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95к.1 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 867,637 |
| # 482 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 2 |  |  | # 1 354,689 |
| ## 483 | ## С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 75,812 |
| ## 484 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 3,261 |
| ## 485 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 корп.2 (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 57,319 |
| ## 486 | ## С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 218,297 |
| # 487 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97, Корпус 2 |  |  | # 1 260,649 |
| ## 488 | ## С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 65,662 |
| ## 489 | ## С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 194,987 |
| # 490 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 15 |  |  | # 30,042 |
| ## 491 | ## Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги |  | ## 2,299 |
| ## 492 | ## Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 бойлер (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги |  | ## 27,743 |
| # 493 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 18 |  |  | # 176,110 |
| ## 494 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | ## 9,454 |
| ## 495 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) бассейн | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | ## 94,556 |
| ## 496 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери до т/сч | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | ## 1,505 |
| ## 497 | ## Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери после т/сч на КЗТА "лето" | ## ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | ## 70,595 |
| # 498 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2 |  |  | # 119,590 |
| ## 499 | ## Болдина ул, 2, Болдина,2 1960г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 104,827 |
| ## 500 | ## Болдина ул, 2, Болдина,2 аптека (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 8,978 |
| ## 501 | ## Болдина ул, 2, Болдина,2 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 5,785 |
| # 502 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2а |  |  | # 328,777 |
| ## 503 | ## Болдина ул, 2а, Болдина,2а гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 11,728 |
| ## 504 | ## Болдина ул, 2а, Болдина,2а здание N2 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 182,767 |
| ## 505 | ## Болдина ул, 2а, Болдина,2а,пристр.6эт,кирп.стр (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 134,282 |
| # 506 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 4 |  |  | # 254,373 |
| ## 507 | ## Болдина ул, 4, Болдина,4 Админ.зд. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 192,941 |
| ## 508 | ## Болдина ул, 4, Болдина,4 гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 39,571 |
| ## 509 | ## Болдина ул, 4, Болдина,4,гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 21,861 |
| # 510 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2 |  |  | # 522,809 |
| ## 511 | ## М.Горького пер, 2, М.Горького пер, 2, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 522,809 |
| # 512 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2, Корпус 1 |  |  | # 224,952 |
| ## 513 | ## М.Горького пер, 2/1, М.Горького пер, 2/1, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 224,952 |
| # 514 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 61 |  |  | # 552,360 |
| ## 515 | ## М.Горького ул, 61, М.Горького ул, 61, ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 522,116 |
| ## 516 | ## М.Горького ул, 61, М.Горького ул, 61, нежилое помещение №119 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 30,244 |
| # 517 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 63 |  |  | # 510,100 |
| ## 518 | ## М.Горького ул, 63, М.Горького ул, 63, "МТК МГ+" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 510,100 |
| # 519 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 67 |  |  | # 3 403,207 |
| ## 520 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 клинич.лаборатория (гвс) | ## Городской родильный дом ГБУЗ КО |  | ## 64,553 |
| ## 521 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 клинич.лаборатория (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 88,352 |
| ## 522 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 Акуш.отд (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 272,163 |
| ## 523 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 акуш.отд.Роддом (гвс) | ## Городской родильный дом ГБУЗ КО |  | ## 234,043 |
| ## 524 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 гараж роддома (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 31,115 |
| ## 525 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 гинек.отд. (гвс) | ## Городской родильный дом ГБУЗ КО |  | ## 17,749 |
| ## 526 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 Гинекол.отд (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 505,868 |
| ## 527 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 роддом (гвс) | ## Городской родильный дом ГБУЗ КО |  | ## 1 498,412 |
| ## 528 | ## М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 роддом (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 690,952 |
| # 529 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 71 |  |  | # 836,685 |
| ## 530 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, виварий (гвс) | ## ГБУЗ КО КОСПК |  | ## 4,087 |
| ## 531 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, виварий (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 43,150 |
| ## 532 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 44,562 |
| ## 533 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, главный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО КОСПК |  | ## 340,150 |
| ## 534 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, главный корпус (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 255,349 |
| ## 535 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, пристройка к гаражу (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 10,882 |
| ## 536 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, пристройка к главному корп. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 118,825 |
| ## 537 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, сарай кирпичный (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 7,410 |
| ## 538 | ## М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, склад- гараж (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,270 |
| # 539 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 73а |  |  | # 4,676 |
| ## 540 | ## М.Горького ул, 73а "Гаражи", М.Горького,73а гаражи Контрольно-счетная палата г.Калуги. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 4,676 |
| # 541 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38 |  |  | # 523,432 |
| ## 542 | ## Мичурина ул, 38, Мичурина,38 1977г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 523,432 |
| # 543 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38а |  |  | # 1 081,544 |
| ## 544 | ## Мичурина ул, 38а, МБДОУ № 30 постирочная (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 28,944 |
| ## 545 | ## Мичурина ул, 38а, МБДОУ № 30 дет. сад. (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 144,192 |
| ## 546 | ## Мичурина ул, 38а, Мичурина, 38а постирочная (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ |  | ## 6,596 |
| ## 547 | ## Мичурина ул, 38а, Мичурина, 38а дет.сад (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ |  | ## 901,812 |
| # 548 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 40 |  |  | # 535,724 |
| ## 549 | ## Мичурина ул, 40, Мичурина,40 1975г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 535,724 |
| # 550 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 |  |  | # 15 719,002 |
| ## 551 | ## Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 ( худ. мастерские) (КУ) | ## КЭМЗ АО |  | ## 8,882 |
| ## 552 | ## Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 помещение №1 (гвс) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 3,201 |
| ## 553 | ## Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 помещение №2 (гвс) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 16,011 |
| ## 554 | ## Никитина ул, 81, Никитина ул, 81, Никитина ул, 81 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 671,827 |
| ## 555 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 1982г.ж/д 2 узел отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 1 629,517 |
| ## 556 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 5эт.ж/дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 12 455,596 |
| ## 557 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 104,274 |
| ## 558 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека взрослая (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 1,060 |
| ## 559 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека детская (гвс) | ## МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | ## 10,600 |
| ## 560 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 ж/дом 1узел отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 551,754 |
| ## 561 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.145 для приезжих 1 помещение КЗТА (гвс) | ## КЗТА АО |  | ## 34,980 |
| ## 562 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.145 для приезжих КЗТА (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,503 |
| ## 563 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.166 для приезжих 2 помещение КЗТА (гвс) | ## КЗТА АО |  | ## 33,919 |
| ## 564 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.166 для приезжих КЗТА (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,440 |
| ## 565 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 контора ЖРЭУ-10 (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 24,587 |
| ## 566 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 магазин (тепло)(КУ) | ## КЭМЗ АО |  | ## 16,658 |
| ## 567 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 магазин Денисов (гвс) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 121,762 |
| ## 568 | ## Никитина ул, 81, Никитина,81 участковый пункт полиции (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 9,431 |
| # 569 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81а |  |  | # 15,970 |
| ## 570 | ## Никитина ул, 81а, Никитина,81а "Бригантина" (гвс) | ## НП "ПК Бригантина" |  | ## 3,180 |
| ## 571 | ## Никитина ул, 81а, Никитина,81а "Бригантина" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 12,790 |
| # 572 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 21 |  |  | # 591,248 |
| ## 573 | ## Пестеля ул, 21, Пестеля,21 АТС-3 (бойлер) | ## КЭМЗ АО |  | ## 13,319 |
| ## 574 | ## Пестеля ул, 21, Пестеля,21 Общежитие АТС-3 (бойлер) | ## КЭМЗ АО |  | ## 48,513 |
| ## 575 | ## Пестеля ул, 21, Пестеля,21 Общежитие АТС-3 (ку) (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 83,494 |
| ## 576 | ## Пестеля ул, 21, Пестеля,21(АТС-3) (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 445,922 |
| # 577 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 62 |  |  | # 760,156 |
| ## 578 | ## Пестеля ул, 62, Пестеля,62 1973г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 727,573 |
| ## 579 | ## Пестеля ул, 62, Пестеля,62 магазин (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 32,583 |
| # 580 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 110 |  |  | # 2 690,083 |
| ## 581 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 173,627 |
| ## 582 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 1989г.ж/д от отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 388,416 |
| ## 583 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 5эт.общежитие гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 999,159 |
| ## 584 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 106,622 |
| ## 585 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 1 сч Общий зал (гвс) | ## НП "ПК Бригантина" |  | ## 12,719 |
| ## 586 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 2 сч Мужская раздевалка (гвс) | ## НП "ПК Бригантина" |  | ## 7,420 |
| ## 587 | ## Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 3 сч Женская раздевалка (гвс) | ## НП "ПК Бригантина" |  | ## 2,120 |
| # 588 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 113 |  |  | # 224,224 |
| ## 589 | ## Ф.Энгельса ул, 113, Ф.Энгельса,113 1987г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 224,224 |
| # 590 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 119 |  |  | # 1 328,249 |
| ## 591 | ## Ф.Энгельса ул, 119, Ф.Энгельса,119 Ср.шк.18 (гвс) | ## Отдел 9 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N18" г.Калуги |  | ## 475,759 |
| ## 592 | ## Ф.Энгельса ул, 119, Ф.Энгельса,119 шк 18 (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 852,490 |
| # 593 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 141 |  |  | # 101,108 |
| ## 594 | ## Ф.Энгельса ул, 141, Ф.Энгельса,141 Церковь Рождества (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 101,108 |
| # 595 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 |  |  | # 1 421,478 |
| ## 596 | ## Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса ул, 145 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 62,904 |
| ## 597 | ## Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса,145,ж.д.6 эт. ЖЭУ-10 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 358,574 |
| # 598 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 78 |  |  | # 551,670 |
| ## 599 | ## Ф.Энгельса ул, 78, Ф.Энгельса,78 1967г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 551,670 |
| # 600 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 80 |  |  | # 565,398 |
| ## 601 | ## Ф.Энгельса ул, 80, Ф.Энгельса,80 1967г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 565,398 |
| # 602 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 28 |  |  | # 426,496 |
| ## 603 | ## Мичурина ул, 28, Мичурина,28 1966г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 426,496 |
| # 604 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 30 |  |  | # 425,474 |
| ## 605 | ## Мичурина ул, 30, Мичурина,30 1966г.ж/д отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 425,474 |
| # 606 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 42/38 |  |  | # 1 328,312 |
| ## 607 | ## С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 76,752 |
| ## 608 | ## С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 251,560 |
| # 609 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 |  |  | # 1 347,163 |
| ## 610 | ## С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 76,902 |
| ## 611 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 257,068 |
| ## 612 | ## С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 прод.магазин гвс (гвс) | ## Хлебокомбинат |  | ## 13,193 |
| # 613 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 57 |  |  | # 2 438,406 |
| ## 614 | ## С.Разина ул, 57, С.Разина ул, 57, д/к "Тополек" (гвс) | ## Отдел 9 МБДОУ N51 "Тополёк" г.Калуги |  | ## 1 692,642 |
| ## 615 | ## С.Разина ул, 57, С.Разина ул, 57, д/к"Тополек" (тепло) | ## КЭМЗ АО |  | ## 745,764 |
| # 616 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 64 |  |  | # 2 670,926 |
| ## 617 | ## С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 140,456 |
| ## 618 | ## С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2 530,470 |
| # 619 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 65 |  |  | # 166,362 |
| ## 620 | ## С.Разина ул, 65, С.Разина ул, 65, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 128,660 |
| ## 621 | ## С.Разина ул, 65, С.Разина ул, 65, Калужское ПрОП (тепло)(ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 37,702 |
| # 622 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 67 |  |  | # 559,167 |
| ## 623 | ## С.Разина ул, 67, С.Разина ул, 67, ж.д. отопление (ку) | ## КЭМЗ АО |  | ## 559,167 |
| # 624 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 |  |  | # 7 308,624 |
| ## 625 | ## Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151, 1-2 подъезд (гвс) (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 97,896 |
| ## 626 | ## Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151, 3 подъезд гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1 655,166 |
| ## 627 | ## Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 9эт., ж.д.1-2 подъезд (гвс) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4 854,904 |
| ## 628 | ## Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 ж/дом 3 подъезд (гвс) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 669,702 |
| ## 629 | ## Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 парикмахерская (гвс) | ## Городецкий Кирилл Владимирович |  | ## 30,956 |