	
	Приложение 3
к постановлению Городской Управы
города Калуги
от «11» 03. 2020 г. № 2097-пи



ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»
(утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр)
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Объекты индивидуального жилищного строительства, коммунального обслуживания, улично-дорожной сети

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
система координат
масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги
1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 площадью 72 864 кв. м

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	нет


