# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

от 14 декабря 2011 г. N 247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решений Городской Думы г. Калуги от 24.10.2012 N 151, от 29.05.2013 N 57, от 18.12.2013 N 190, от 26.03.2015 N 37, от 23.12.2016 N 162, от 21.06.2017 N 113, от 24.01.2018 N 12, от 05.07.2018 N 165, от 28.11.2018 N 250, от 28.11.2019 N 249, от 07.10.2020 N 275, от 25.11.2020 N 337, от 08.12.2021 N 283, от 30.08.2022 N 197, от 30.11.2022 N 262, от 20.06.2023 N 168, от 06.09.2023 N 191, от 27.11.2024 N 193, от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду статьи 24, 43 Устава муниципального образования "Город Калуга", а не статьи 26, 42. |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании статей 26, 42 Устава муниципального образования "Город Калуга", с учетом протоколов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" и заключения о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальных сайтах Городской Думы города Калуги и Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления

города Калуги

А.Г.Иванов

# Приложение

к Решению

Городской Думы

города Калуги

от 14 декабря 2011 г. N 247

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КАЛУГА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решений Городской Думы г. Калуги от 27.11.2024 N 193, от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА" И ВНЕСЕНИЯ

В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

### Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил

1. Правила землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" (далее - Правила) являются муниципальным нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, Уставом муниципального образования "Город Калуга", Генеральным планом городского округа "Город Калуга" (утвержден решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 N 64) и иными муниципальными правовыми актами городского округа "Город Калуга", а также с учетом положений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования земельных и природных ресурсов.

2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа "Город Калуга" (далее - Калуга).

3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и порядок внесения в них изменений.

4. Правила применяются наряду с:

- техническими регламентами, правилами, стандартами, нормативами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями, указанными в градостроительной и технической документации;

- иными нормативными правовыми актами Калуги в сфере землепользования и застройки в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Правила разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории Калуги, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории Калуги;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории Калуги;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Калуги.

6. Настоящие Правила являются открытыми, общедоступными и обязательными для исполнения всеми лицами.

7. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих Правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять с учетом данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

#### Статья 2. Состав Правил

1. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;

2) карту градостроительного зонирования и карты зон действия ограничений, на которых отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия;

3) градостроительные регламенты.

2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом городского округа "Город Калуга";

3) определенных ГрК РФ территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов;

5) границам муниципального образования;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия отображаются на отдельных картах.

6.1. На карте зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия решения проектов зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в части границ таких зон.

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, предусмотренных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

6.2. На карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.

7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах границ зон с особыми условиями использования территорий, действующими на территории этих земельных участков, градостроительные регламенты, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, применяются с учетом режимов таких зон.

#### Статья 3. Основные понятия, используемые в Правилах

1. Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними;

- высота застройки (применительно к зонам регулирования застройки в составе зон охраны объектов культурного наследия) - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от уровня земли на границе отмостки до верха карниза объекта со скатной кровлей, за исключением фронтонов, или до верха парапета объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за исключением решетчатых ограждений;

- высота зданий, строений, сооружений (за исключением зон регулирования застройки в составе зон охраны объектов культурного наследия) - вертикальный линейный размер здания, строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах земельного участка до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; наивысшими конструктивными элементами здания следует также считать выходы на кровлю, надстройки для размещения технического оборудования, выполненные в капитальных конструкциях, в отношении культовых сооружений - подкрестовое яблоко в отношении христианских храмов, колоколен и звонниц, верхняя отметка купола, шпиля и иных вертикальных конструктивных элементов - в отношении иных культовых сооружений), при этом крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства при определении предельной высоты здания, строения, сооружения не учитываются (данное определение действует при условии соответствия требованиям технических регламентов);

- градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

- земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования;

- документация по планировке территории - документация, разработанная в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (проект планировки территории, проект межевания территории);

- комплексное развитие территории - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

- земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально-определенной вещи;

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - территория, необходимая для целей строительства, реконструкции и разрешенного использования планируемого к размещению или реконструкции объекта капитального строительства. Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства обосновываются и устанавливаются проектом планировки территории;

- имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (далее - товарищество);

- количество этажей здания - количество всех этажей здания, надземных, подземных, мансардных, технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с высотой помещения менее 1,8 м и помещений подполья;

- красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

- линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - определяется как отношение суммарной площади, занятой под зданиями и сооружениями (учитываются внешние размеры наземной части зданий и сооружений), ко всей площади земельного участка;

- машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, в том числе пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" установлено, что объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. Согласно позиции Минстроя России (письмо от 26.11.2019 N 41604-ОГ/08), государственной регистрации подлежит договор участия в долевом строительстве, объектом которого является машино-место, соответствующее условиям договора, требованиям проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы, технических и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям;

- ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законодательством порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества и других);

- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;

- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

- постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (более 12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах;

- временное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (менее 12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах;

- огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;

- проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному развитию для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования;

- проект планировки территории - документ, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

- правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

- садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;

- садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;

- стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;

- территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

- территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества) - территория, границы которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по планировке территории;

- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 ГрК РФ и статьей 10 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

- хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд;

- элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория общего пользования, за исключением элементов улично-дорожной сети, улично-дорожная сеть, территория ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, территория транспортно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов улично-дорожной сети;

- этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

- этаж подземный - этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения.

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Калужской области, городского округа "Город Калуга".

#### Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа "Город Калуга" по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. С момента вступления в силу настоящих Правил на территории городского округа "Город Калуга" запрещается установка временных объектов, параметры и характеристики которых не соответствуют настоящим Правилам.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, который не поименован как разрешенный для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид (виды) использования, который поименован как разрешенный для соответствующих территориальных зон, но расположен в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии с настоящими Правилами;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений) или больше (площадь и линейные размеры земельных участков; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка) значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Объекты недвижимости, указанные в части 3 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

6. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

7. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании и ГрК РФ).

8. Указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по предельным и строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

9. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования.

10. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

11. Настоящие Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим после введения их в действие. К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, положения настоящих Правил применяются в части прав и обязанностей, которые могут возникнуть после введения их в действие.

12. В случае несоответствия настоящих Правил действующей редакции классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412, использовать в работе классификатор видов разрешенного использования земельных участков.

### Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

#### Статья 5. Органы местного самоуправления города Калуги, должностные лица органов местного самоуправления города Калуги, осуществляющие полномочия в области землепользования и застройки

Органами местного самоуправления города Калуги, должностными лицами органов местного самоуправления города Калуги, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки, являются:

1) Городская Дума города Калуги (далее - Городская Дума);

2) Городская Управа города Калуги (далее - Управа);

3) Городской Голова города Калуги;

4) иные органы в соответствии со статьей 7 Правил.

#### Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления городского округа "Город Калуга" в сфере землепользования и застройки

1. Городская Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по регулированию землепользования и застройки.

2. Управа осуществляет регулирование землепользования и застройки на основании ЗК РФ, ГрК РФ и иных федеральных законов, принимаемых в сфере землепользования и застройки, а также постановлений Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, законов Калужской области, постановлений Правительства Калужской области, Устава муниципального образования "Город Калуга", настоящих Правил и иных нормативных правовых актов.

3. Управа осуществляет регулирование вопросов землепользования и застройки в соответствии с принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедуры предоставления земельных участков.

4. Функции и полномочия органов (структурных подразделений) Управы, уполномоченных контролировать землепользование и застройку, а также организация и порядок их деятельности определяются положениями об этих органах.

#### Статья 7. Иные органы, осуществляющие полномочия в области землепользования и застройки

1. В целях решения вопросов в области землепользования и застройки при Управе создана комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются положением о Комиссии.

3. Основными задачами Комиссии являются:

- подготовка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, установленном законодательством;

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

#### Статья 8. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории города Калуги

1. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом городского округа "Город Калуга";

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

3. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов распространяется на земли или земельные участки в составе таких земель, включенные в границы населенных пунктов городского округа "Город Калуга" в соответствии с Генеральным планом городского округа "Город Калуга", только после перевода земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов в установленном законодательством порядке.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

5.1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

5.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 01.01.2016 предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 01.01.2016, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах Калуги, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;

2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случае, если земельный участок, иной объект недвижимости расположены в зоне охраны объектов культурного наследия и (или) территории объекта культурного наследия;

3) ограничениям по режимам зон с особыми условиями использования территории - в случае, если земельный участок, иной объект недвижимости расположены в зонах с особыми условиями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое предоставляется с применением процедуры общественных обсуждений;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

8. Градостроительные регламенты в части предельных минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границе земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади, занятой под зданиями и сооружениями (учитываются внешние размеры наземной части зданий и сооружений), ко всей площади земельного участка.

9. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 8 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правилами не устанавливаются. Такие параметры могут определяться в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, иным обоснованием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 8 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не относящиеся к объектам местного значения и к объектам регионального значения, установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей местным нормативам градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 N 163 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования", и региональным нормативам градостроительного проектирования Калужской области, утвержденным приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области".

11. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

12. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в части 4 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

13. Утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа не применяются в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или частично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее - ограничения использования объектов недвижимости, установленные на приаэродромной территории).

14. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

#### Статья 9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов (вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании и ГрК РФ).

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Виды разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, органы местного самоуправления не выбирают, а устанавливают, в том числе в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, путем принятия соответствующего решения.

4. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства имеют право по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенный как основной и вспомогательный для соответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии с ЗК РФ классификатора видов разрешенного использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору.

#### Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 12.02.2025 N 61-п "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования "Город Калуга".

#### Статья 11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 12.02.2025 N 59-п "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Калуга".

### Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

#### Статья 12. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки как отдельных документов;

- проектов планировки с проектами межевания в их составе;

- проектов межевания как отдельных документов.

3. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 N 112 "Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения".

4. При подготовке проекта межевания территории с целью образования земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, учитывать требования Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности".

### Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ

КАЛУГИ

#### Статья 13. Общие положения о проведении общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с ГрК РФ, законодательством Калужской области о градостроительной деятельности, Уставом муниципального образования "Город Калуга", иными муниципальными нормативными правовыми актами. Порядок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки определен постановлением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 28.04.2006 N 57 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования "Город Калуга" в области градостроительной деятельности".

### Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

#### Статья 14. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости

1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

### Глава 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

#### Статья 15. Основания для внесения изменений в Правила

1. Изменения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном ГрК РФ, в связи с необходимостью учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Калужской области, иных нормативных правовых актах, в целях изменения границ территориальных зон, градостроительных регламентов, в связи с необходимостью включения в настоящие Правила дополнительных и уточняющих положений и внесения в них иных изменений.

2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопроса о принятии решения о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

## Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

### Статья 16. Карта градостроительного зонирования

Приложение N 1.

### Статья 16.1. Карта градостроительного зонирования, отображающая территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Приложение N 1.1.

### Статья 17. Карта зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

Приложение N 2, приложение N 3.

### Статья 18. Карта зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного наследия

Приложение N 4.

## Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 19. Перечень территориальных зон

| #### ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами |
| Ж-2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона жилой застройки смешанной этажности |
| Ж-4 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами |
| Ж-5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| #### ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| О-1 | Зона размещения объектов общественного назначения |
| О-2 | Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения |
| О-3 | Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования |
| О-4 | Зона общественно-делового и многофункционального назначения |
| #### РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |
| Р-1 | Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных территорий |
| Р-2 | Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения |
| Р-2.1 | Зона парка |
| Р-3 | Городские леса |
| Р-4 | Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями |
| ЗО | Участки, предназначенные для осуществления научно-исследовательской деятельности |
| #### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | Зона производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации |
| П-2 | Зона производственно-коммунальных объектов II класса санитарной классификации |
| П-3 | Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации |
| П-4 | Зона производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации |
| П-5 | Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации |
| Т-1 | Зона воздушного транспорта |
| Т-2 | Зона железнодорожного транспорта |
| Т-3 | Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры |
| #### ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СХ-1 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения |
| СХ-2 | Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства |
| #### ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| С-1 | Зона, занятая кладбищами и крематориями |
| С-2 | Зона размещения иных объектов специального назначения |
| С-3 | Зона, занятая объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов |

### Статья 20. Градостроительные регламенты территориальных зон

#### Раздел 1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЩИЕ

ДЛЯ ВСЕХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории. Значение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, со стороны внешнего контура наружных стен подземных этажей во всех иных случаях - 1 м.

2. Значение минимального размера (площади) земельного участка (далее - ЗУ) объекта капитального строительства (далее - ОКС) может быть применено, только если оно не меньше расчетного минимального (нормативного) размера (площади) ЗУ ОКС, определенного в соответствии с техническими регламентами.

3. В случаях если для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не установлены размеры ЗУ, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, такие значения определяются расчетным путем в соответствии с техническими регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", обоснованием предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции ОКС в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе посредством документации по планировке территории.

4. Максимальный показатель плотности застройки ЗУ при отсутствии расчета по показателям плотности застройки территориальных зон применительно к кварталу в составе материалов проекта планировки территории принимается равным по величине показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

5. Предельное количество этажей, установленное настоящими Правилами для каждой территориальной зоны, применяется в случае непротиворечия их ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, и (или) ограничениям зон охраны объектов культурного наследия.

6. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон допускаются без отдельного указания размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

7. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного указания для целей реализации положений статьи 39.20 ЗК РФ применять вид разрешенного использования, соответствующий наименованию существующего объекта капитального строительства и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше предельной минимальной, установленной настоящими Правилами, при отсутствии возможности образования земельного участка большей площадью.

8. Для территорий, которые определены на карте градостроительного зонирования как территории под планируемую реконструкцию улично-дорожной сети, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", комплексной схемой организации дорожного движения и техническими регламентами.

9. Требуемое число машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного участка жилого дома и зоны планируемого размещения жилого дома определяется с применением числа 0,75 машино-места на квартиру. Допускается число машино-мест для хранения легковых автомобилей, размещаемых на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного участка жилого дома и территории зоны планируемого размещения жилого дома уменьшить, но не более чем до 30%, при условии обоснования в документации по планировке территории возможности размещения оставшихся от требуемого числа машино-мест на стоянках, парковках для паркования легковых автомобилей при расстоянии пешеходных подходов не более 200 м до входов в жилые дома, в гаражах-стоянках, паркингах, гаражах для хранения и паркования легковых автомобилей населения при расстоянии пешеходной доступности не более 800 м и парковочных карманах проездов и улиц в границах документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела.

10. При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сложившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 0,75 машино-места на одну квартиру. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 и СП 54.13330.2022.

11. Требуемое число машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на территории земельного участка ОКС (за исключением жилого дома), образуемого земельного участка ОКС (за исключением жилого дома) или зоны планируемого размещения ОКС (за исключением жилого дома) определяется с применением количества расчетных единиц на 1 машино-место, установленных приложением Ж СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", или требований региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области (приложение В, таблица В.1), утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" (зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской области 02.09.2015 N 5324), применительно к объектам регионального значения и иных технических регламентов. Допускается число машино-мест для хранения легковых автомобилей, размещаемых на территории земельного участка, образуемого земельного участка или территории зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, уменьшить, но не более чем на 50%, при условии обоснования возможности размещения оставшихся от требуемого числа машино-мест на ином(-ых) земельном(-ых) участке(-ах), или образуемом(-ых) земельном(-ых) участке(-ах), или в зоне(-ах) планируемого размещения ОКС, расположенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и автостоянок, в материалах документации по планировке территории.

12. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого размещения многоквартирного дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, располагающихся не далее 50 м от места проживания автовладельца.

13. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого размещения общественного здания, или сооружения, или учреждения, или предприятий обслуживания необходимо предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки для специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не более 60 м от входов в эти здания и сооружения. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Минимально допустимые размеры машино-места для обслуживания инвалидов - 6,2 x 3,6 м.

14. Для заключения договоров комплексного развития территорий предельные максимальные размеры земельного участка для всех видов разрешенного использования, установленные настоящими Правилами, не применяются.

15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в отношении территории, подлежащей комплексному развитию, принимаются в соответствии с расчетными показателями, установленными местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

(часть 15 введена Решением Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86)

16. Нормативный размер (площадь) образуемого ЗУ введенного в эксплуатацию многоквартирного дома в границах застроенных территорий устанавливается с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Нормативный размер (площадь) образуемого ЗУ в случае реконструкции многоквартирного дома - изменения параметров многоквартирного дома, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения многоквартирного дома, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов, устанавливается в соответствии с действующими техническими регламентами и требованиями Правил в редакции, действующей на период реконструкции многоквартирного дома.

16.1. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию до 2013 года, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений (квартир) на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sз.у. = Sк. x Уз.д.,

где Sз.у. - размер земельного участка, кв. м;

Sк. - общая площадь жилых помещений в доме, кв. м;

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

Удельный показатель земельной доли многоквартирных домов принимается в соответствии с таблицей N 1.

##### Таблица N 1

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 кв. м

общей площади жилых помещений для зданий разной этажности

| Строительные нормы | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | > 22 |
| 1957 г. СН 41-58 | 2,84 | 2,00 | 1,57 | 1,34 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1967 г. СНиП II-К.2-62 | 2,72 | 1,97 | 1,81 | 1,52 | 1,52 | 1,30 | 1,21 | 1,04 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1975 г. СНиП II-60-75 | 2,30 | 1,80 | 1,59 | 1,36 | 1,36 | 1,15 | 1,10 | 0,98 | 0,94 | - |  |  |  |  |  |  |
| ВСН 2-85 | - | 1,85 | 1,47 | 1,32 | 1,32 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| 1994 г. МГСН-1.01-94 | 3,57 - 1,61 | 1,85 - 1,43 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,60 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| СНиП 2.07.01-89* | Не менее 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые показатели для уплотнительной застройки | 1,5 |  |  | 0,88 |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |

Норма СНиП-2.07.01-89* приведена для расчетной жилищной обеспеченности 18 кв. м/чел. При другой расчетной жилищной обеспеченности расчетную нормативную земельную долю следует определять по формуле:

где Уз.д.18 - показатель земельной доли при 18 кв. м/чел.;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв. м/чел.

16.2. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию в период с 12.03.2013 по 25.11.2016, рассчитывается в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга" в редакции, действующей на момент ввода в эксплуатацию.

16.3. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию в период с 25.11.2016, рассчитывается в соответствии с требованиями технических регламентов и законодательства Российской Федерации, действующих на момент ввода в эксплуатацию.

##### Раздел 1.1. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИДОМОВЫХ ПЛОЩАДОК

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ,

РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ

УЧАСТКЕ ИЛИ В ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного назначения и территории озеленения следует принимать по нормам расчета площади придомовых площадок различного назначения, располагающихся на земельных участках, в качестве вспомогательных видов разрешенного использования с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

| Площадки и территория озеленения | Удельные размеры площадок, кв. м/квартиру | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1,0 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 0,7 | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) |
| Территория озеленения | 4 |  |

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик.

3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

4. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м (за исключением малоэтажной жилой застройки).

##### Раздел 1.2. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА

И ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕЗАСТРОЕННОГО КВАРТАЛА ИЛИ КВАРТАЛА,

ЗАСТРОЕННОГО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ОТ ПЛОЩАДИ ЕГО ТЕРРИТОРИИ,

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ВИДАМИ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"

И "ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ" ИЛИ В ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

И (ИЛИ) ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

1. Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не более чем на 30% от площади его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешенного использования "Благоустройство территории" и "Площадки для занятий спортом" или в зоне планируемого размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества квартир в жилых домах, расположенных и (или) планируемых к размещению на территории такого квартала, с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

| Площадки и территория озеленения | Удельные размеры, кв. м/квартиру |
| --- | --- |
| Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 0,6 |
| Площадки для занятий спортом, в том числе для размещения площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 0,2 |

2. Минимальная площадь площадок различного назначения и территории озеленения на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не более чем на 30% от площади его территории, определяется умножением удельного размера на количество квартир жилых домов, расположенных и планируемых к размещению на территории такого квартала.

3. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75 м;

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,5 м;

- до тротуаров - 0,5 м;

- стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.

##### Раздел 1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Территория, занятая и (или) предназначенная для размещения:

- объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

- придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования "Хранение автотранспорта" (2.7.1), "Служебные гаражи" (4.9), "Стоянки транспорта общего пользования" (7.2.3), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на территорию улично-дорожной сети (УДС). Использование земельных участков, в том числе образуемых, определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и требованиями СП 396.1325800.2018 "Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" и техническими регламентами.

###### ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ УДС

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| Основной вид разрешенного использования |  |  |
| 1 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" не устанавливаются настоящими Правилами согласно требованиям ГрК РФ.

##### Раздел 1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛЬНЫМ

ПЛОЩАДКАМ У ЗДАНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ (ДАЛЕЕ - ПЛОЩАДКИ)

1. Площадки следует оборудовать на проездах (подъездных путях, прилегающей территории), совмещенных с функциональными проездами и подъездами к зданиям.

2. В зоне размещения площадки не должны находиться ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовая посадка деревьев, а также встроенно-пристроенные помещения, исключающие доступ пожарных с автолестниц (автоподъемников) в квартиры или помещения здания.

3. Расстояние от края площадки до стены здания от 10 этажей и выше должно составлять от 8 м до 10 м.

4. Расстояние между площадками для зданий высотой до 50 м не должно превышать 20 м, а для зданий выше 50 м - не более 25 м.

5. Площадки должны иметь твердое покрытие (асфальтовое, бетонное и т.п.).

6. Площадки должны иметь размеры в плане не менее 15 x 10 м, при этом при устройстве площадок в конце проезжих частей тупиковых улиц (дорог) указанные площадки должны представлять собой "островки" диаметром не менее 18 м для разворота пожарных автомобилей.

7. На площадку ("островок") наносится разметка в соответствии с пунктом 1.4 приложения к правилам дорожного движения (постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О правилах дорожного движения") (далее - ПДД) в сочетании со знаком "Остановка запрещена" в соответствии с пунктом 3.27 ПДД и при необходимости знаками "Зона действия", предусмотренными пунктами 8.2.2, 8.2.4 - 8.2.6 ПДД.

8. Перед въездом на площадку ("островок") устанавливается знак "Въезд запрещен" в соответствии с пунктом 3.1 приложения 1 к ПДД.

#### Раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-1. ЗОНА

ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

1. В районах существующей застройки данная зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслуживания, коммерческо-делового, общественного, социального, культурного и религиозного назначения, клубных и досуговых учреждений.

Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки предусматривает упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и общественных зданий, их капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

2. В районах нового строительства данная зона предназначена для проживания населения с размещением многоэтажных многоквартирных жилых домов, общежитий, зданий многофункционального использования с жилыми помещениями и встроенными объектами обслуживания населения, отдельно стоящих или пристроенных объектов социально-бытового обслуживания населения микрорайона и жилого района.

##### Раздел 2.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| 3 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 5 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 6 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 7 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 8 | Здравоохранение | 3.4 |
| 9 | Общественное управление | 3.8 |
| 10 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 11 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 12 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 13 | Предпринимательство | 4.0 |
| 14 | Религиозное использование | 3.7 |
| 15 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 16 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 17 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 18 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 19 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 20 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 21 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Основной вид разрешенного использования, размещающийся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих его размещение |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 2 | Связь | 6.8 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3000 | 30000 | 3 | 60 | 17 |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1500 | 20000 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Социальное обслуживание | 1000 | 40000 | 5 | 50 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 50000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 (для дошкольной образовательной организации); 6 (в том числе 5 надземных) (для общеобразовательной организации) |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 1000 | 40000 | 6 | 60 | 15 |
| Здравоохранение | 500 | 200000 | 3 | 50 | 8 |
| Общественное управление | 500 | 30000 | 3 | 50 | 8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 1000 | 3 | 50 | 2 |
| Предпринимательство | 200 | 40000 | 3 | 70 | 17 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 6000 | 3 | 70 | 3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 200 | 40000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| ###### Основной вид разрешенного использования, размещающийся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих его размещение |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1300 | 45000 | 3 | 60 | 31, в том числе: 28 наземных и 3 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1500 | 20000 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Площадки для занятий спортом", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-2. ЗОНА

ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

##### Раздел 3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| 4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 5 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 6 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 7 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 8 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 9 | Здравоохранение | 3.4 |
| 10 | Общественное управление | 3.8 |
| 11 | Предпринимательство | 4.0 |
| 12 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 13 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 14 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 15 | Религиозное использование | 3.7 |
| 16 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 17 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 18 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 19 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 20 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 21 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 22 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Связь | 6.8 |
| 2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

##### Раздел 3.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2000 | 20000 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1500 | 15000 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Блокированная жилая застройка | 150 (на одну блок-секцию) | 399 (на одну блок-секцию) | 3 | 50 | 3 |
|  |  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| Социальное обслуживание | 1000 | 40000 | 5 | 50 | 5 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 1000 | 40000 | 6 | 60 | 8 |
| Площадки для занятий спортом | 50 | 5000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |
| Здравоохранение | 500 | 10000 | 3 | 50 | 8 |
| Общественное управление | 500 | 5000 | 3 | 50 | 8 |
| Предпринимательство | 200 | 21000 | 3 | 60 | 8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 1000 | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1500 | 3 | 70 | 3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 200 | 5000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3000 | 15000 | 3 | 60 | 14 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ

ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ

Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному развитию. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

Основные виды разрешенного использования:

- соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Условно разрешенные виды использования:

- соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

#### Раздел 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-4. ЗОНА

ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ

И МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

##### Раздел 5.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 2 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| 3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 4 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| 5 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 6 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 7 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 8 | Здравоохранение | 3.4 |
| 9 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 10 | Общественное управление | 3.8 |
| 11 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 12 | Предпринимательство | 4.0 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 14 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 15 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 16 | Религиозное использование | 3.7 |
| 17 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 18 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 19 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 20 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 21 | Склад | 6.9 |
| 22 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 23 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 24 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 25 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| 2 | Связь | 6.8 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

##### Раздел 5.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1500 | 15000 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 400 | 5000 | 3 | 50 | 3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| Блокированная жилая застройка | 150 (на одну блок-секцию) | 399 (на одну блок-секцию) | 3 | 50 | 3 |
|  |  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 1000 | 3000 | 6 | 60 | 3 |
| Здравоохранение | 500 | 2000 | 3 | 50 | 4 |
| Площадки для занятий спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |
| Социальное обслуживание | 1000 | 4000 | 5 | 50 | 4 |
| Общественное управление | 500 | 1500 | 3 | 50 | 4 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 200 | 1000 | 3 | 80 | 4 |
| Предпринимательство | 200 | 10000 | 3 | 70 | 4 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 1000 | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1500 | 3 | 70 | 3 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража); 250 (для открытой стоянки) | 6000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа); 2000 (для открытой стоянки) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 4 |
| Склад | 200 | 10000 | 6 | 70 | 4 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1500 | 15000 | 3 | 60 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Отдых (рекреация)", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования", "Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ Ж-5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

##### Раздел 6.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| 2 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| 3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 4 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 6 | Предпринимательство | 4.0 |
| 7 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 8 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 9 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 10 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 11 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 12 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 13 | Ведение огородничества | 13.1 |
| 14 | Ведение садоводства | 13.2 |
| 15 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 |
| 16 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 17 | Общественное управление | 3.8 |
| 18 | Религиозное использование | 3.7 |
| 19 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 20 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 21 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 22 | Земельные участки общего назначения | 13.0 |
| 23 | Внеуличный транспорт | 7.6 |
| 24 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 25 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 26 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 2 | Связь | 6.8 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

##### Раздел 6.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 400 | 5000 | 3 | 50 | 3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 3 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 1000 | 1500 | 6 | 60 | 3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | 1500 | 3 | 50 | 3 |
| Предпринимательство | 200 | 3500 | 3 | 60 | 3 |
| Площадки для занятий спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 1000 | 3 | 40 | 2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 200 | 1000 | 3 | 80 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 70 | 3 |
| Социальное обслуживание | 1000 | 3000 | 5 | 50 | 3 |
| Ведение огородничества | 600 (для одного огородного участка) | 3000 (для одного огородного участка) | Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению |  |  |  |
| Ведение садоводства | 400 (для одного садового участка) | 3000 (для одного садового участка) | 3 | 50 | 3 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 400 (для одного приусадебного земельного участка) | 5000 (для одного приусадебного земельного участка) | 3 | 50 | 3 |
| Общественное управление | 500 | 1500 | 3 | 40 | 3 |
| Блокированная жилая застройка | 150 (на одну блок-секцию) | 399 (на одну блок-секцию) | 3 | 50 | 3 |
|  |  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1500 | 10000 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Земельные участки общего назначения", "Внеуличный транспорт", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования", "Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-1. ЗОНА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов общественного назначения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

##### Раздел 7.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 4 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| 5 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 6 | Здравоохранение | 3.4 |
| 7 | Общественное управление | 3.8 |
| 8 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 9 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| 10 | Религиозное использование | 3.7 |
| 11 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 12 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 13 | Культурное развитие | 3.6 |
| 14 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 15 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 16 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 17 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 18 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 19 | Внеуличный транспорт | 7.6 |
| 20 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 21 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 22 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |
| (п. 22 введен Решением Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |  |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| 4 | Связь | 6.8 |
| 5 | Автомобильный транспорт | 7.2 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |

##### Раздел 7.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 40000 | 3 | 70 | 12 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 1400 | 200000 | 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети) | 30 | 4 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 6000 | 3 | 70 | 3 |
| Здравоохранение | 500 | 200000 | 3 | 50 | 10 |
| Общественное управление | 500 | 30000 | 3 | 50 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 40000 | 3 | 80 | 4 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 50 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Социальное обслуживание | 1000 | 40000 | 5 | 50 | 5 |
| Культурное развитие | 1000 | 40000 | 6 | 60 | 10 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 50 | 200000 | 3 | 70 | 15 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3000 | 30000 | 3 | 60 | 15 |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1500 | 15000 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Блокированная жилая застройка | 150 (на одну блок-секцию) | 399 (на одну блок-секцию) | 3 | 50 | 3 |
|  |  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Обеспечение научной деятельности", "Автомобильный транспорт", "Отдых (рекреация)", "Улично-дорожная сеть", "Внеуличный транспорт", "Благоустройство территории", "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-2. ЗОНА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

##### Раздел 8.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Здравоохранение | 3.4 |
| 2 | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 |
| 3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 4 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 5 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 6 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 7 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 8 | Религиозное использование | 3.7 |
| 9 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 10 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 11 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 12 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 13 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 14 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 15 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Связь | 6.8 |
| 2 | Предпринимательство | 4.0 |
| 3 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |
| 3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ

И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-2

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение | 500 | 200000 | 3 | 50 | 10 |
| Медицинские организации особого назначения | 500 | 200000 | 3 | 50 | 10 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1500 | 3 | 80 | 6 |
| Социальное обслуживание | 1000 | 40000 | 5 | 50 | 5 |
| Площадки для занятий спортом | 50 | 1000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 3000 | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 2000 | 3 | 70 | 3 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 15000 | 3 | 60 | 21 |
| Культурное развитие | 1000 | 2000 | 6 (от границ, несмежных с красными линиями улиц и проездов) | 60 | 10 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

#### Раздел 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-3. ЗОНА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

##### Раздел 9.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-3

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| 3 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 4 | Здравоохранение | 3.4 |
| 5 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 6 | Общественное управление | 3.8 |
| 7 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 8 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 9 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 10 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 11 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 12 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 13 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 14 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 15 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 16 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 17 | Деловое управление | 4.1 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Связь | 6.8 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |
| 3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ

И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-3

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3500 | 400000 | 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети) | 30 | 4 |
| Здравоохранение | 500 | 10000 | 3 | 50 | 10 |
| Социальное обслуживание | 1000 | 4000 | 5 | 50 | 5 |
| Общественное управление | 500 | 15000 | 3 | 50 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 6 |
| Площадки для занятий спортом | 50 | 10000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 1000 | 4000 | 6 | 60 | 10 |
| Хранение автотранспорта | 1500 (гаража) | 5000 (для гаража) | 3 (для гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Деловое управление | 500 | 30000 | 3 | 60 | 12 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 5000 | 3 | 70 | 8 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Обеспечение научной деятельности", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-4. ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного и местного значения.

В зоне О-4 определена территория, подлежащая комплексному развитию, в районе ул. Болдина (бывшая территория спичечно-мебельного комбината "Гигант"). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанной территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

##### Раздел 10.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| 4 | Предпринимательство | 4.0 |
| 5 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 6 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 7 | Здравоохранение | 3.4 |
| 8 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 9 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| 10 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 11 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 12 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 14 | Религиозное использование | 3.7 |
| 15 | Культурное развитие | 3.6 |
| 16 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| 17 | Общественное управление | 3.8 |
| 18 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 19 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 21 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 22 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 23 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| 2 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| 3 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Связь | 6.8 |
| 2 | Автомобильный транспорт | 7.2 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |
| 3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 10.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3000 | 30000 | 3 | 60 | 19 |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1500 | 20000 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1500 | 20000 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 40000 | 3 | 70 | 12 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 14000 | 400000 | 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети) | 30 | 4 |
| Здравоохранение | 500 | 200000 | 3 | 50 | 10 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 1000 | 3 | 50 | 2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 40000 | 3 | 80 | 4 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 6000 | 3 | 70 | 3 |
| Культурное развитие | 1000 | 40000 | 6 | 60 | 10 |
| Социальное обслуживание | 1000 | 40000 | 5 | 50 | 5 |
| Общественное управление | 500 | 40000 | 3 | 50 | 15 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| ###### Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1500 | 45000 | 3 | 60 | 31, в том числе: 28 наземных и 3 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Блокированная жилая застройка | 150 (на одну блок-секцию) | 399 (на одну блок-секцию) | 3 | 50 | 3 |
|  |  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 400 | 5000 | 3 | 50 | 3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Связь", "Обеспечение научной деятельности", "Автомобильный транспорт", "Отдых (рекреация)", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-1.

ЗОНЫ ПАРКОВ, НАБЕРЕЖНОЙ, БОТАНИЧЕСКОГО САДА

И РЕКРЕАЦИОННО-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для организации парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных территорий, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Предполагается возможность частной собственности на земельные участки в этой зоне и строительство капитальных объектов.

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

##### Раздел 11.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 2 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 3 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| 4 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| 5 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 7 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 8 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 9 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 10 | Охрана природных территорий | 9.1 |
| 11 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |
| 12 | Гидротехнические сооружения | 11.3 |
| 13 | Водные объекты | 11.0 |
| 14 | Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| 15 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 |
| 16 | Религиозное использование | 3.7 |
| 17 | Причалы для маломерных судов | 5.4 |
| 18 | Внеуличный транспорт | 7.6 |
| 19 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 20 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Связь | 6.8 |

##### Раздел 11.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 1000 | 40000 | 6 | 60 | 4 |
| Парки культуры и отдыха | 20000 | 10000000 | 3 | 5 | 4 |
| Развлекательные мероприятия | 500 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 2 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 2000 | 3 | 70 | 5 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Отдых (рекреация)", "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Специальное пользование водными объектами", "Гидротехнические сооружения", "Внеуличный транспорт", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Минимальная общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, предусматривающим размещение объектов капитального строительства, не должна превышать 10% площади территориальной зоны при условии соблюдения режимов, установленных проектом зон охраны объектов культурного наследия городского округа "Город Калуга".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования "Историко-культурная деятельность", "Охрана природных территорий", "Деятельность по особой охране и изучению природы", "Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", "Причалы для маломерных судов" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

#### Раздел 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2. ЗОНА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров на городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих функций и предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

##### Раздел 12.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 2 | Культурное развитие | 3.6 |
| 3 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| 4 | Общественное питание | 4.6 |
| 5 | Санаторная деятельность | 9.2.1 |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 7 | Религиозное использование | 3.7 |
| 8 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 9 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 10 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| 11 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 12 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 13 | Водные объекты | 11.0 |
| 14 | Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| 15 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 |
| 16 | Внеуличный транспорт | 7.6 |
| 17 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 18 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Связь | 6.8 |
| 3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 12.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Развлекательные мероприятия | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Культурное развитие | 1000 | 40000 | 6 | 60 | 5 |
| Общественное питание | 200 | 1000 | 3 | 60 | 5 |
| Санаторная деятельность | 500 | 500000 | 6 | 60 | 5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 2 |
| Гостиничное обслуживание | 1500 | 20000 | 3 | 60 | 6 |
| ###### Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 400 | 10000 | 3 | 70 | 3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Отдых (рекреация)", "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Специальное пользование водными объектами", "Внеуличный транспорт", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования "Историко-культурная деятельность", "Водные объекты", "Общее пользование водными объектами" настоящими Правилами не устанавливаются.

#### Раздел 13. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2.1. ЗОНА

ПАРКА

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров на городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих функций и предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

##### Раздел 13.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2.1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| 2 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| 3 | Магазины | 4.4 |
| 4 | Общественное питание | 4.6 |
| 6 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| 7 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |
| 8 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 9 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 10 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 11 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 12 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 |
| 13 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 14 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 15 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 16 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 17 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Связь | 6.8 |

##### Раздел 13.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2.1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Парки культуры и отдыха | 15000 | 35000 | 3 | 5 | 4 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 600 | 10000 | 3 | 70 | 5 |
| Магазины | 200 | 1500 | 3 | 70 | 4 |
| Развлекательные мероприятия | 600 | 6000 | 3 | 70 | 5 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 600 | 6000 | 3 | 70 | 5 |
| Общественное питание | 200 | 1500 | 3 | 70 | 4 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 500 | 3 | 80 | 2 |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 4000 | 36000 | 10 | 50 | 5 |
| Площадки для занятий спортом | 50 | 8500 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Связь", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Историко-культурная деятельность" настоящими Правилами не устанавливаются.

#### Раздел 14. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-3.

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА

В городских лесах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

##### Раздел 14.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-3

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |
| 2 | Охрана природных территорий | 9.1 |
| 3 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| 4 | Резервные леса | 10.4 |
| 5 | Гидротехнические сооружения | 11.3 |
| 6 | Водные объекты | 11.0 |
| 7 | Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| 8 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 |
| 9 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 9 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 10 | Природно-познавательный туризм | 5.2 |

##### Раздел 14.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС Р-3

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования "Историко-культурная деятельность", "Охрана природных территорий", "Деятельность по особой охране и изучению природы", "Резервные леса", "Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", "Природно-познавательный туризм", "Стоянка транспортных средств" настоящими Правилами не устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Гидротехнические сооружения", "Специальное пользование водными объектами" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вспомогательных видов разрешенного использования принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются.

#### Раздел 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-4. ЗЕМЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАНЯТЫЕ ЛЕСНЫМИ

НАСАЖДЕНИЯМИ

Зона предназначена для сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с законодательством. Режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и установленными регламентами.

##### Раздел 15.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-4

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Питомники | 1.17 |
| 2 | Пчеловодство | 1.12 |
| 3 | Резервные леса | 10.4 |
| 4 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| 5 | Гидротехнические сооружения | 11.3 |
| 6 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |

##### Раздел 15.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-4

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Питомники | 200 | 20000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Пчеловодство | 200 | 20000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования "Резервные леса", "Научное обеспечение сельского хозяйства", "Стоянка транспортных средств" настоящими Правилами не устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Гидротехнические сооружения" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ ЗО. УЧАСТКИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона предназначена для сохранения территорий, предназначенных для осуществления научно-исследовательской деятельности.

##### Раздел 16.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |
| 2 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| 3 | Питомники | 1.17 |
| 4 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| 5 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 16.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях" и "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования "Питомники", "Обеспечение сельскохозяйственного производства" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами.

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования "Научное обеспечение сельского хозяйства" настоящими Правилами не устанавливаются.

4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вспомогательных видов разрешенного использования принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются.

#### Раздел 17. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-1. ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ I КЛАССА САНИТАРНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м, за исключением установленных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

##### Раздел 17.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 |
| 2 | Строительная промышленность | 6.6 |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 |
| 4 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| 5 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 6 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |
| 7 | Легкая промышленность | 6.3 |
| 8 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| 9 | Энергетика | 6.7 |
| 10 | Склад | 6.9 |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 12 | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 13 | Связь | 6.8 |
| 14 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 15 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 16 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 17 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |
| 18 | Научно-производственная деятельность | 6.12 |
| 19 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| 20 | Недропользование | 6.1 |
| 21 | Деловое управление | 4.1 |
| 22 | <*> Специальная деятельность | 12.2 |
| 23 | Приюты для животных | 3.10.2 |
| 24 | Магазины | 4.4 |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 26 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 27 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 28 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Транспорт | 7.0 |

##### Раздел 17.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Производственная деятельность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Строительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Тяжелая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Автомобилестроительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Легкая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Фармацевтическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Склад | 1000 | 20000 | 6 | 70 | 4 |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1000 | 3 | 50 | 4 |
| Пищевая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 120000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Площадки для занятия спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Деловое управление | 500 | 30000 | 3 | 60 | 12 |
| Приюты для животных | 50 | 30000 | 3 | 60 | 3 |
| Магазины | 400 | 7000 | 3 | 70 | 5 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Нефтехимическая промышленность | 1000 | 5000000 | 6 | 80 | 15 |
| Предпринимательство | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 70 | 3 |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Обеспечение научной деятельности", "Энергетика", "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Недропользование", "Научно-производственная деятельность", "Транспорт", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Специальная деятельность" устанавливаются в соответствии с СП 320.1325800.2017 и таблицей 12.3 СП 42.13330.2016.

--------------------------------

<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

#### Раздел 18. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-2. ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА САНИТАРНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 500 м, за исключением установленных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

##### Раздел 18.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 |
| 2 | Строительная промышленность | 6.6 |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 |
| 4 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| 5 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 6 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |
| 7 | Легкая промышленность | 6.3 |
| 8 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| 9 | Энергетика | 6.7 |
| 10 | Склад | 6.9 |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 12 | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 13 | Связь | 6.8 |
| 14 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 15 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 16 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 17 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |
| 18 | Научно-производственная деятельность | 6.12 |
| 19 | Недропользование | 6.1 |
| 20 | Деловое управление | 4.1 |
| 21 | <*> Специальная деятельность | 12.2 |
| 22 | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |
| 23 | Приюты для животных | 3.10.2 |
| 24 | Магазины | 4.4 |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 26 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 27 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 28 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Транспорт | 7.0 |

##### Раздел 18.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-2

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная деятельность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Строительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Тяжелая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Автомобилестроительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Легкая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Фармацевтическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Склад | 1000 | 2000000 | 6 | 70 | 4 |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1000 | 3 | 50 | 6 |
| Пищевая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 120000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Площадки для занятия спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |
| Деловое управление | 500 | 30000 | 3 | 60 | 12 |
| Приюты для животных | 50 | 30000 | 3 | 60 | 3 |
| Магазины | 400 | 7000 | 3 | 60 | 5 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтехимическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Предпринимательство | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 70 | 3 |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Обеспечение научной деятельности", "Энергетика", "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Недропользование", "Научно-производственная деятельность", "Транспорт", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Специальная деятельность" устанавливаются в соответствии с СП 320.1325800.2017 и таблицей 12.3 СП 42.13330.2016.

--------------------------------

<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

#### Раздел 19. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-3. ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА САНИТАРНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 300 м, за исключением установленных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

##### Раздел 19.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 |
| 2 | Строительная промышленность | 6.6 |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 |
| 4 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| 5 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 6 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |
| 7 | Легкая промышленность | 6.3 |
| 8 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| 9 | Энергетика | 6.7 |
| 10 | Склад | 6.9 |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 12 | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 13 | Связь | 6.8 |
| 14 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 15 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 16 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 17 | Здравоохранение | 3.4 |
| 18 | Научно-производственная деятельность | 6.12 |
| 19 | Недропользование | 6.1 |
| 20 | Деловое управление | 4.1 |
| 21 | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |
| 22 | Приюты для животных | 3.10.2 |
| 23 | Магазины | 4.4 |
| 24 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 25 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 26 | Религиозное использование | 3.7 |
| 27 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 28 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Транспорт | 7.0 |

##### Раздел 19.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Производственная деятельность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Строительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Тяжелая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Автомобилестроительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Легкая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Фармацевтическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Склад | 1000 | 2000000 | 6 | 70 | 4 |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1000 | 3 | 50 | 6 |
| Пищевая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 120000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Здравоохранение | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Площадки для занятия спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Деловое управление | 500 | 30000 | 3 | 60 | 12 |
| Приюты для животных | 50 | 30000 | 3 | 60 | 3 |
| Магазины | 400 | 7000 | 3 | 60 | 5 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Нефтехимическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Предпринимательство | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 70 | 3 |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Обеспечение научной деятельности", "Энергетика", "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Недропользование", "Научно-производственная деятельность", "Транспорт", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

#### Раздел 20. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-4. ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА САНИТАРНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 100 м, за исключением установленных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

##### Раздел 20.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-4

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 |
| 2 | Строительная промышленность | 6.6 |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 |
| 4 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| 5 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 6 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |
| 7 | Легкая промышленность | 6.3 |
| 8 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| 9 | Энергетика | 6.7 |
| 10 | Склад | 6.9 |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 12 | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 13 | Связь | 6.8 |
| 14 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 15 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 16 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 17 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |
| 18 | Научно-производственная деятельность | 6.12 |
| 19 | Недропользование | 6.1 |
| 20 | Деловое управление | 4.1 |
| 21 | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |
| 22 | Приюты для животных | 3.10.2 |
| 23 | Магазины | 4.4 |
| 24 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 25 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 26 | Религиозное использование | 3.7 |
| 27 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| 28 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 29 | Служебные гаражи | 4.9 |
| 30 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Транспорт | 7.0 |

##### Раздел 20.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-4

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Производственная деятельность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Строительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Тяжелая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Автомобилестроительная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Легкая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Фармацевтическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Склад | 1000 | 2000000 | 6 | 70 | 4 |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 15000 | 3 | 50 | 6 |
| (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |  |  |  |  |
| Пищевая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 120000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Площадки для занятия спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Деловое управление | 500 | 30000 | 3 | 60 | 12 |
| Приюты для животных | 50 | 30000 | 3 | 60 | 3 |
| Магазины | 400 | 7000 | 3 | 60 | 5 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 1400 | 300000 | 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети) | 30 | 4 |
| Служебные гаражи | 1500 | 120000 | 3 | 70 | 7 |
| ###### Основной вид разрешенного использования, размещающийся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих его размещение |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 20000 | 3 | 60 | 3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Нефтехимическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Предпринимательство | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 70 | 3 |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Обеспечение научной деятельности", "Энергетика", "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Недропользование", "Научно-производственная деятельность", "Транспорт", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

#### Раздел 21. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-5. ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА САНИТАРНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 50 м, за исключением установленных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

##### Раздел 21.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 |
| 2 | Тяжелая промышленность | 6.2 |
| 3 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| 4 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 5 | Легкая промышленность | 6.3 |
| 6 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| 7 | Энергетика | 6.7 |
| 8 | Склад | 6.9 |
| 9 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 10 | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 11 | Связь | 6.8 |
| 12 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 13 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 14 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 15 | Здравоохранение | 3.4 |
| 16 | Научно-производственная деятельность | 6.12 |
| 17 | Недропользование | 6.1 |
| 18 | Деловое управление | 4.1 |
| 19 | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |
| 20 | Приюты для животных | 3.10.2 |
| 21 | Магазины | 4.4 |
| 22 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| 23 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |
| 24 | Религиозное использование | 3.7 |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 26 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 27 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 28 | Образование и просвещение | 3.5 |
| 29 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 30 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| ###### Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| 2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Транспорт | 7.0 |
| 3 | Служебные гаражи | 4.9 |

##### Раздел 21.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Производственная деятельность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Тяжелая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Легкая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Фармацевтическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Склад | 1000 | 20000 | 6 | 70 | 4 |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 15000 | 3 | 50 | 6 |
| Пищевая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 300 | 1000 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража); 250 (для открытой стоянки) | 120000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа); 120000 (для открытой стоянки) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Здравоохранение | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Площадки для занятия спортом | 50 | 2000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Деловое управление | 500 | 30000 | 3 | 60 | 12 |
| Приюты для животных | 50 | 100000 | 3 | 60 | 3 |
| Магазины | 400 | 7000 | 3 | 60 | 5 |
| Банковская и страховая деятельность | 500 | 5000 | 3 | 60 | 15 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4000 | 30000 | 3 | 80 | 6 |
| Образование и просвещение | 3500 | 400000 | 3 | 50 | 4 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Нефтехимическая промышленность | 1000 | 2000000 | 6 | 80 | 15 |
| Предпринимательство | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 70 | 3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1500 | 45000 | 3 | 60 | 28, в том числе: 25 наземных и 3 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1320 (для дошкольной образовательной организации); 2200 (для общеобразовательной организации) | 19000 (для дошкольной образовательной организации); 36000 (для общеобразовательной организации) | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Обеспечение научной деятельности", "Энергетика", "Связь", "Коммунальное обслуживание", "Недропользование", "Научно-производственная деятельность", "Транспорт", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Научно-производственная деятельность", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

#### Раздел 22. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-1. ЗОНА

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций воздушного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов воздушного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

##### Раздел 22.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Воздушный транспорт | 7.4 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 4 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 5 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 6 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склад | 6.9 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |
| 3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

##### Раздел 22.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1500 | 3 | 50 | 6 |
| Социальное обслуживание | 400 | 3000 | 3 | 50 | 3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 4500 | 3 | 60 | 6 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1500 | 3 | 60 | 3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Воздушный транспорт" и "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 23. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-2. ЗОНА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участков определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов и технических регламентов специально уполномоченными органами.

##### Раздел 23.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Железнодорожный транспорт | 7.1 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 4 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |

##### Раздел 23.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-2

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 15000 | 3 | 60 | 6 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Железнодорожный транспорт", "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 24. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-3. ЗОНА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры (режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил) и для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры (режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил).

##### Раздел 24.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Автомобильный транспорт | 7.2 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| 4 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 5 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| 6 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 7 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 8 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| 9 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |
| 10 | Внеуличный транспорт | 7.6 |
| 11 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 12 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 13 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 14 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
| (п. 14 введен Решением Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |  |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Предпринимательство | 4.0 |
| 4 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| ###### Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склад | 6.9 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |

##### Раздел 24.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража); 250 (для открытой стоянки) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа); 12000 (для открытой стоянки) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 9000 | 3 | 50 | 6 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 24 (для гаража боксового типа на 1 машину); 1500 (для иного гаража) | 12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа) | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража); 0 (со стороны смежных боксов) | 90 (для гаража боксового типа на 1 машину); 70 (для гаража) | 7 |
| (строка введена Решением Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |  |  |  |  |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 200 | 15500 | 3 | 60 | 6 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 3000 | 3 | 60 | 3 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 50 | 35000 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| ###### Условно разрешенный вид использования, размещающийся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих его размещение |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1500 | 45000 | 3 | 60 | 28, в том числе: 25 наземных и 3 подземных |
|  |  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Автомобильный транспорт", "Трубопроводный транспорт", "Коммунальное обслуживание", "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Внеуличный транспорт", "Стоянка транспортных средств", "Отдых (рекреация)", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 настоящих Правил.

#### Раздел 25. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-1. ЗОНА,

ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

И ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ

ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

##### Раздел 25.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сельскохозяйственное использование, содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 | 1.0 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Магазины | 4.4 |
| 2 | Общественное питание | 4.6 |
| 3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 4 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Складские площадки | 6.9.1 |
| 2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 3 | Служебные гаражи | 4.9 |

##### Раздел 25.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |
| Магазины | 400 | 800 | 3 | 60 | 3 |
| Общественное питание | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 3000 | 3 | 60 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 3000 | 3 | 50 | 2 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Сельскохозяйственное использование" с видами разрешенного использования с кодами 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18 устанавливаются в соответствии с техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС основных видов разрешенного использования "Сельскохозяйственное использование" с видами разрешенного использования с кодами 1.4, 1.14, 1.19, 1.20 настоящими Правилами не устанавливаются.

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 26. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-2. ЗОНА,

ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА,

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Зона предназначена для ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

##### Раздел 26.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Ведение огородничества | 13.1 |
| 2 | Ведение садоводства | 13.2 |
| 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 5 | Питомники | 1.17 |
| 6 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| 7 | Благоустройство территории | 12.0.2 |
| 8 | Земельные участки общего назначения | 13.0 |
| 9 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 10 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| 11 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 2 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 3 | Магазины | 4.4 |
| 4 | Общественное питание | 4.6 |
| 5 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |

##### Раздел 26.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальная площадь ЗУ (кв. м) | Максимальная площадь ЗУ (кв. м) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Ведение огородничества | 600 (для одного огородного участка) | 3000 (для одного огородного участка) | Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению |  |  |  |
| (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |  |  |  |  |  |
| Ведение садоводства | 400 (для одного садового участка) | 3000 (для одного садового участка) | 3 | 50 | 3 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 400 (для одного приусадебного участка) | 5000 (для одного приусадебного участка) | 3 | 50 | 3 |
| Питомники | 200 | 20000 | 3 | 10 | 1 |
| ###### Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | 2000 | 3 | 50 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | 1000 | 3 | 50 | 2 |
| Магазины | 400 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Общественное питание | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| Бытовое обслуживание | 200 | 1000 | 3 | 60 | 3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются |  |  |  |  |  |  |

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Улично-дорожная сеть", "Благоустройство территории", "Земельные участки общего назначения", "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования", "Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 27. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-1. ЗОНА,

ЗАНЯТАЯ КЛАДБИЩАМИ И КРЕМАТОРИЯМИ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев и выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, их сохранения и предотвращения занятия другими видами деятельности.

Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

##### Раздел 27.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Ритуальная деятельность | 12.1 |
| 2 | Религиозное использование | 3.7 |
| 3 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| 4 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| ###### Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 |

##### Раздел 27.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Ритуальная деятельность", "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств", "Стоянки транспорта общего пользования" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Религиозное использование" устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вспомогательных видов разрешенного использования принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются.

#### Раздел 28. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-2. ЗОНА

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЫХ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калужской области по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

##### Раздел 28.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-2

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |
| 2 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 3 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 5 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |

##### Раздел 28.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-2

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования "Обеспечение обороны и безопасности", "Обеспечение внутреннего правопорядка", "Обеспечение деятельности по исполнению наказаний" настоящими Правилами не устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования "Коммунальное обслуживание", "Стоянка транспортных средств" устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга".

#### Раздел 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-3. ЗОНА,

ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Зона предназначена для размещения полигонов ТКО. Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

##### Раздел 29.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-3

| N п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код из классификатора |
| --- | --- | --- |
| ###### Основной вид разрешенного использования |  |  |
| 1 | <*> Специальная деятельность | 12.2 |

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования "Специальная деятельность" устанавливаются в соответствии с СП 320.1325800.2017 и таблицей 12.3 СП 42.13330.2016.

--------------------------------

<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

### Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и техническими регламентами.

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства РФ от 20.11.2000 имеет N 878, а не N 787. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранной зоны газораспределительных сетей устанавливаются с учетом требований пункта 14, пункта 15, пункта 16 постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 787 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Ширина охранной зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов - 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Ширина охранной зоны по обе стороны подземной кабельной линии электропередачи от крайних кабелей - 1 м.

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для гаражей и автостоянок для хранения легкового автотранспорта СЗЗ, отображенные на карте зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, не применяются. Для гаражей и автостоянок для хранения легкового автотранспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов, санитарные разрывы в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### Статья 25. Требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги:

1) единая охранная зона объектов культурного наследия (индекс зоны ЕОЗ), состоит из одной подзоны (индекс подзоны ЕОЗ-1), включает 28 регламентных участков с индексами ЕОЗ-1 (уч. 1) - ЕОЗ-1 (уч. 28);

2) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЕЗРЗ) состоит из пяти подзон:

2.1) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-1), включает 12 регламентных участков с индексами ЕЗРЗ-1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-1 (уч. 12);

2.2) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-2), включает 21 регламентный участок с индексами ЕЗРЗ-2 (уч. 1) - ЕЗРЗ-2 (уч. 21);

2.3) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-3), включает виды ЕЗРЗ-3.1 (включает 30 регламентных участков ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-3.1 (уч. 30)), ЕЗРЗ-3.2 (включает 46 регламентных участков ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) - ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76)), ЕЗРЗ-3.3 (включает 23 регламентных участка ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99)), ЕЗРЗ-3.4 (включает 11 регламентных участков ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) - ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110)), ЕЗРЗ-3.5 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111), ЕЗРЗ-3.6 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.6 (уч. 112);

2.4) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-4), включает виды ЕЗРЗ-4.1 (включает 17 регламентных участков ЕЗРЗ-4.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-4.1 (уч. 17), ЕЗРЗ-4.2 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.2 (уч. 18) - ЕЗРЗ-4.2 (уч. 31), ЕЗРЗ-4.3 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.3 (уч. 32) - ЕЗРЗ-4.3 (уч. 45);

2.5) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-5), включает 3 регламентных участка ЕЗРЗ-5 (уч. 1) - ЕЗРЗ-5 (уч. 3);

3) единая зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЕЗОПЛ), состоит из одной подзоны (индекс подзоны ЕЗОПЛ-1), включает 13 регламентных участков ЕЗОПЛ-1 (уч. 1) - ЕЗОПЛ-1 (уч. 13).

1. Общие требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги.

1.1. Запрещаются:

1.1.1. В отношении рекламных конструкций:

1.1.1.1. Размещение рекламных конструкций на крышах объектов капитального строительства; над открытыми городскими пространствами улиц и площадей; напротив фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.

1.1.1.2. Установка рекламных конструкций (информационных световых коробов и планшетов), закрывающих оконные и дверные проемы объектов капитального строительства.

1.1.2. Размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой более 2,5 метра и площадью информационного поля более 1 квадратного метра.

1.1.3. Размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов шириной более 1,2 метра и высотой более 2 метров.

1.1.4. Размещение афишных тумб высотой более 2,5 метра.

1.1.5. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды), за исключением случаев, когда их установка предусмотрена проектной документацией.

1.1.6. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды).

1.1.7. Установка ограждений из профилированного металлического листа, шифера, бетонных панелей или блоков, пластиковых панелей, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, за исключением ограждений, возведенных на время строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.1.8. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт существующих сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения) надземным и наземным способом.

1.1.9. Размещение объектов накопления твердых бытовых отходов (мусорных контейнеров и технических емкостей) ближе 50 метров от фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.

2. Требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия (индекс подзоны ЕОЗ-1, включает 28 регламентных участков с индексами ЕОЗ-1 (уч. 1) - ЕОЗ-1 (уч. 28).

2.1. Запрещаются:

2.1.1. Изменение элементов планировочной структуры.

2.1.2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2.1.3. Реконструкция объектов капитального строительства путем изменения высотных параметров объекта капитального строительства.

2.1.4. У надземных пешеходных переходов.

2.1.5. Размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе киосков, навесов, павильонов (за исключением остановочных павильонов, выполненных из светопрозрачных материалов) перед фасадами объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования и линии застройки улицы.

2.1.6. Строительство стоянок транспортных средств.

2.1.7. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением случаев, когда такой остановочный пункт выполнен из светопрозрачных материалов.

2.2. Ограничение реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, параметров размещения некапитальных строений, сооружений и их частей:

2.2.1. Запрещается изменение существующих высотных параметров объектов капитального строительства.

2.2.2. По материалу, фактуре фасадов объектов капитального строительства запрещаются:

2.2.2.1. Устройство сплошного и ленточного остекления фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования.

2.2.2.2. Применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а также материалов и технологий отделки фасадов объектов капитального строительства, не предусматривающих последующее оштукатуривание и окрашивание в соответствии с разрешенным цветовым решением (за исключением лицевого кирпича).

2.2.2.3. Остекление и обшивка балконов и лоджий на уличных фасадах объектов капитального строительства, если это не предусмотрено проектной документацией реконструкции объектов капитального строительства.

2.2.2.4. Применение в остеклении оконных проемов светопрозрачного стекла с зеркальным эффектом, если это не предусмотрено проектной документацией объекта капитального строительства.

2.2.3. По форме крыши: запрещается устройство односкатных, плоских крыш, крыш ломаной формы на объектах капитального строительства, формирующих территории общего пользования; крыш с углом наклона более 30 градусов; запрещается устройство башен, шпилей.

2.2.4. По материалу и цветовому решению кровель: запрещается применение материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальных поверхностей, металлочерепицы, керамической черепицы.

2.2.5. Требования к отделке фасадов, решениям по кровле и цветовым решениям объектов капитального строительства в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия:

2.2.5.1. По материалу и фактуре (отделке) фасадов объектов капитального строительства: в отделке фасадов применяется лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, натуральный камень в цокольной части объекта капитального строительства.

2.2.5.2. По пластике уличных фасадов объектов капитального строительства: фасады объектов капитального строительства, формирующие территории общего пользования, могут иметь ризалиты, раскреповки, трехчастное строение по вертикали (цоколь, основное поле, венчающий карниз); в оформлении фасадов объектов капитального строительства используются фронтоны различной формы, карнизы, профилированные тяги, лопатки, пилястры, балконы; общая площадь остекления фасадов не более 60% от площади фасада объекта капитального строительства.

2.2.5.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.

3. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-1), включает 12 регламентных участков с индексами ЕЗРЗ-1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-1 (уч. 12).

3.1. Запрещаются:

3.1.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением: объектов капитального строительства связанных с благоустройством парков, скверов, бульваров, набережной; внеуличного транспорта (подвесная канатная дорога транспортная, фуникулер транспортный), объектов культурно-досуговой деятельности, объектов отдыха (рекреации), объектов общественного питания, объектов для развлекательных мероприятий, объектов для предоставления коммунальных услуг; для подзоны ЕЗРЗ-1 (уч. 12): плоскостных, спортивных сооружений; набережной с возможностью проезда; причалов, причальных стенок, мостов; дорожек, проездов, лестниц, подпорных стенок; объектов коммунальной инфраструктуры.

3.1.2. Вырубка деревьев, за исключением санитарных и реконструктивных рубок.

3.1.3. Постоянное (длительное) хранение транспортных средств на стоянках автотранспорта.

3.1.4. Устройство глэмпингов, кемпингов.

3.1.5. Устройство крыш ломаной формы, башен, шпилей.

3.2. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, и их частей для подзоны ЕЗРЗ-1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-1 (уч. 11):

3.2.1. По высоте: строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 10,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасада объекта капитального строительства при плоском решении кровли.

3.2.2. Для подзоны ЕЗРЗ-1 (уч. 12) высота опор внеуличного транспорта определяется проектной документацией в соответствии с техническими регламентами.

3.2.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.

4. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-2), включает 21 регламентный участок с индексами ЕЗРЗ-2 (уч. 1) - ЕЗРЗ-2 (уч. 21).

4.1. Запрещаются:

4.1.1. Размещение некапитальных строений, сооружений, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы), гаражей, киосков, павильонов (за исключением остановочных павильонов, выполненных из светопрозрачных материалов), навесов перед фасадами объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.

4.1.2. Устройство надземных пешеходных переходов.

4.1.3. Остекление и обшивка балконов и лоджий на уличных фасадах объектов капитального строительства, если это не предусмотрено проектной документацией реконструкции объектов капитального строительства.

4.1.4. Устройство сплошного и ленточного остекления фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования; применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а также материалов и технологий отделки фасадов объектов капитального строительства, не предусматривающих последующее оштукатуривание и окрашивание в соответствии с разрешенным цветовым решением (за исключением лицевого кирпича).

4.1.5. Устройство односкатных, плоских крыш, крыш ломаной формы на объектах капитального строительства, формирующих уличный фронт застройки; с углом наклона более 30 градусов; башен, шпилей.

4.1.6. Использование в отделке фасадов объектов капитального строительства материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальных поверхностей, металлочерепицы, керамической черепицы.

4.1.7. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением случаев, когда такой остановочный пункт выполнен из светопрозрачных материалов.

4.2. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей:

4.2.1. По высоте:

4.2.1.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 12,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши объекта капитального строительства.

4.2.1.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации объекта капитального строительства более 3,0 метра допустимо увеличение высоты объекта капитального строительства в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 15 метров.

4.2.2. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей на внутриквартальной территории высотой до 15,0 метра.

4.2.3. Объекты капитального строительства должны формировать линии застройки улиц, сохраняя периметральный характер застройки кварталов.

4.2.4. Протяженность (уличных) фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования: до 25 м.

4.2.5. По пластике фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования, используются варианты в сочетаниях следующих элементов: выступы, ризалиты, раскреповки, трехчастное строение по вертикали (цоколь, основное поле, венчающий карниз); фронтоны различной формы, карнизы, профилированные тяги, лопатки, пилястры; общая площадь остекления фасадов объектов капитального строительства не более 60% от площади фасада объекта капитального строительства.

4.2.6. По материалу и фактуре (отделке) фасадов объектов капитального строительства: применяется лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, натуральный камень в цокольной части объектов капитального строительства.

4.2.7. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки: для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.

5. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-3), включает виды ЕЗРЗ-3.1 (включает 30 регламентных участков ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-3.1 (уч. 30)), ЕЗРЗ-3.2 (включает 46 регламентных участков ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) - ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76)), ЕЗРЗ-3.3 (включает 23 регламентных участка ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99)), ЕЗРЗ-3.4 (включает 11 регламентных участков ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) - ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110), ЕЗРЗ-3.5 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111), ЕЗРЗ-3.6 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.6 (уч. 112).

5.1. Запрещаются:

5.1.1. Размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе киосков, навесов, павильонов (за исключением остановочных павильонов, выполненных из светопрозрачных материалов), навесов перед фасадами объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования и линии застройки улицы.

5.1.2. Остекление и обшивка листовыми материалами балконов и лоджий на фасадах объектов капитального строительства, если это не предусмотрено проектной документацией реконструкции объекта капитального строительства.

5.1.3. Применение пластика в отделке фасадов объектов капитального строительства.

5.1.4. Устройство башен, шпилей на кровлях объектов капитального строительства.

5.1.5. Использование в отделке фасадов объектов капитального строительства материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальных поверхностей, металлочерепицы, керамической черепицы.

5.1.6. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением случаев, когда такой остановочный пункт выполнен из светопрозрачных материалов.

5.2. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для видов ЕЗРЗ-3.1, ЕЗРЗ-3.2, ЕЗРЗ-3.3, ЕЗРЗ-3.4:

5.2.1. По высоте:

5.2.1.1. Для вида ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-3.1 (уч. 30):

5.2.1.1.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 14,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.

5.2.1.1.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации объекта капитального строительства более 3,0 метра допускается увеличение высоты объекта капитального строительства в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 17 метров.

5.2.1.1.3. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 16 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.

5.2.1.2. Для вида ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) - ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76):

5.2.1.2.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 16,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.

5.2.1.2.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации объекта капитального строительства более 3,0 метра допускается увеличение высоты объекта капитального строительства в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 19 метров.

5.2.1.2.3. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 15 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.

5.2.1.3. Для вида ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99): строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 18,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.

5.2.1.4. Для вида ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) - ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110): строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 21,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства.

5.2.2. По материалу и фактуре отделки фасадов объектов капитального строительства применяются:

5.2.2.1. Лицевой кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, вентилируемые фасады, металлические элементы и конструкций, сайдинг, имитирующие традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень); используются композитные панели для многоквартирных домов, построенных после 1960 года, и на внутриквартальной территории.

5.2.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.

5.2.4. Архитектурно-планировочные ограничения для вида ЕЗРЗ-3.2 (уч. 32): строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства по единому объемно-пространственному и архитектурно-планировочному решению.

5.3. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для вида ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111):

5.3.1. По расположению объектов капитального строительства в квартале:

5.3.1.1. Объекты капитального строительства должны формировать линии застройки улиц, сохраняя периметральный характер застройки кварталов.

5.3.1.2. Строительство объектов капитального строительства на внутриквартальной территории при условии сохранения прерывистого фронта застройки с расстоянием между объектами капитального строительства не менее 20 метров.

5.3.2. Процент застройки на земельном участке: не менее 60% от площади земельного участка.

5.3.3. Протяженность (уличных) фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования: до 25 метров.

5.3.4. По высоте: строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 12,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объектов капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объектов капитального строительства при плоском решении кровли.

5.3.5. По материалу и фактуре отделки фасадов объектов капитального строительства:

5.3.5.1. Площадь остекления фасадов более 60% от общей площади фасада объектов капитального строительства.

5.3.5.2. Применяется лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, вентилируемые фасады, металлические элементы и конструкции, сайдинг, имитирующие традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень).

5.3.6. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.

5.4. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для вида ЕЗРЗ 3.6 (уч. 112).

5.4.1. По высоте: объект капитального строительства переменной этажности: вдоль улицы Георгиевской высотой до 14 метров, вдоль улицы Плеханова высотой до 21 метра, с акцентом на внутриквартальной территории высотой до 23 метров. Высота объекта капитального строительства измеряется в границах конфигурации объектов капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства.

5.4.2. По материалу и фактуре (отделке) фасадов объектов капитального строительства: применяется лицевой кирпич, штукатурка, окраска, вентилируемые фасады, металлические элементы и конструкции, сайдинг, имитирующие традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень).

5.4.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.

6. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-4), включает виды ЕЗРЗ-4.1 (включает 17 регламентных участков ЕЗРЗ-4.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-4.1 (уч. 17), ЕЗРЗ-4.2 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.2 (уч. 18) - ЕЗРЗ-4.2 (уч. 31), ЕЗРЗ-4.3 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.3 (уч. 32) - ЕЗРЗ-4.3 (уч. 45).

6.1. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для подзоны ЕЗРЗ-4:

6.1.1. По высоте: высота объекта капитального строительства измеряется по вертикали от средней планировочной отметки земли, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства, до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.

6.1.1.1. Для вида ЕЗРЗ 4.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-4.1 (уч. 17): до 25 метров.

6.1.1.2. Для вида ЕЗРЗ 4.2 (уч. 18) - ЕЗРЗ-4.2 (уч. 31): до 28 метров.

6.1.1.3. Для вида ЕЗРЗ 4.3 (уч. 32) - ЕЗРЗ-4.3 (уч. 45): до 32 метров.

6.1.2. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки.

7. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-5), включает 3 регламентных участка ЕЗРЗ-5 (уч. 1) - ЕЗРЗ-5 (уч. 3).

7.1. Ограничение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений и их частей для подзоны ЕЗРЗ-5 (уч. 1) - ЕЗРЗ-5 (уч. 3):

7.1.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 14,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.

7.1.2. По цветовому решению запрещается: для фасадов объекта капитального строительства применение цветовой гаммы красного, синего, фиолетового цветов.

8. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЕЗОПЛ-1), включает 13 регламентных участков ЕЗОПЛ-1 (уч. 1) - ЕЗОПЛ-1 (уч. 13).

8.1. Запрещаются:

8.1.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры, внеуличного транспорта (подвесная канатная дорога транспортная, фуникулер транспортный), подпорных стенок, лестниц.

8.1.2. Разработка месторождений полезных ископаемых.

8.1.3. Загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.

8.1.4. Размещение объектов хранения отходов, объектов захоронения отходов.

8.1.5. Устройство открытых стоянок автотранспорта, за исключением временного хранения транспортных средств на стоянках автотранспорта предназначенных для обслуживания объектов отдыха (рекреационного назначения), объектов питания.

8.1.6. Вырубка деревьев, кроме санитарной и реконструктивной рубок.

8.1.7. Размещение некапитальных строений и сооружений (глэмпингов, кемпингов), кроме подзоны ЕЗОПЛ-1 (уч. 1), ЕЗОПЛ-1 (уч. 2), ЕЗОПЛ-1 (уч. 10).

8.2. Разрешаются:

8.2.1. Размещение некапитальных строений и сооружений объектов отдыха (рекреации), объектов общественного питания.

8.2.2. Проведение работ по благоустройству территории.

8.3. Ограничение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для подзоны ЕЗОПЛ-1 (уч. 1) - ЕЗОПЛ-1 (уч. 13):

8.3.1. По высоте: высота опор внеуличного транспорта определяется техническими регламентами.

8.3.2. По высоте объектов капитального строительства: до 5 метров (высота объекта капитального строительства измеряется по вертикали от средней планировочной отметки земли, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства, до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли).

8.3.3. По цветовому решению объектов капитального строительства запрещается применение: для фасадов и крыш объектов капитального строительства цветовой гаммы красного, синего, фиолетового и их оттенков.

8.3.4. По ограждениям участков: светопрозрачные ограждения высотой не более 2 метров.

### Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещенных на приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево)

Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево) отражена на карте границ зон с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория).

Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево) установлена по внешним границам семи подзон, выделенных на основании статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утверждены Министерством транспорта Российской Федерации (приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 12.04.2024 N 377-п).

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в каждой из которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в пункте 12.3 приказа Росавиации от 12.04.2024 N 377-п.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается только после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (утверждены приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262) с учетом абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В границах четвертой подзоны запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих абсолютные высотные ограничения, приведенные в пункте 12.4 приказа Росавиации от 12.04.2024 N 377-п.

Для радиотехнических объектов, располагаемых в границах 4 подзоны, необходимо получить заключение по электромагнитной совместимости с радиотехническими объектами аэродрома в уполномоченном на выдачу такого заключения органе;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

В границах пятой подзоны допускаются эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, техническое перевооружение, консервация (далее - размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным в пункте 12.5 приказа Росавиации от 12.04.2024 N 377-п ограничениям.

Максимальные радиусы зон поражения при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать:

по вертикали - высоты пролета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне);

по горизонтали - внешних границ первой и второй подзон.

При невозможности соблюдения ограничений, предусмотренных пунктом 12.5 приказа Росавиации от 12.04.2024 N 377-п, размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании специальных технических условий, разработанных для конкретного объекта капитального строительства в соответствии с положениями приказа Минстроя России от 30.11.2020 N 734/пр "Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020, регистрационный N 61581), и (или) обоснования безопасности опасного производственного объекта, разрабатываемого на основании Федерального закона N 116-ФЗ;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц, проведенного в соответствии с пунктом 1(4) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 N 1460;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового воздействия в зоне запрета строительства нормируемых объектов запрещается размещать:

а) палаты больниц и санаториев, операционные больниц;

б) кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев;

в) классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек;

г) музыкальные классы;

д) жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домах отдыха, пансионатах;

е) жилые комнаты общежитий и номера гостиниц;

ж) территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев;

з) территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций;

и) территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий;

к) площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций.

### Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям ограничения распространения пожара на объектах защиты

Для обеспечения соблюдения требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", необходимо соблюдение требований, установленных СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", СП 4.13130.2013, ПУЭ "Правила устройства электроустановок", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территории города Калуги до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка - до границ этого земельного участка с видами разрешенного использования "Городские леса" и "Охрана природных территорий") в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка - до границ этого земельного участка с видами разрешенного использования "Городские леса" и "Охрана природных территорий") от зданий, сооружений города Калуги с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий, строений и сооружений до границ территориальной зоны Р-3, отображенные на карте зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, в случае постановки на кадастровый учет земельных участков с видами разрешенного использования "Городские леса" и "Охрана природных территорий" не применяются.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений до лесных и других древесно-кустарниковых насаждений на землях населенных пунктов (городских лесов, парков, скверов, аллей, садов и т.п.) не нормируются.

### Статья 28. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) гидротехнических сооружений;

6) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

7) подземных сооружений;

8) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

9) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

10) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

11) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

12) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;

13) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

14) объектов использования атомной энергии;

15) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код - 2.6), среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код - 2.3), хранение автотранспорта (код - 2.7.1), коммунальное обслуживание (код - 3.1) (за исключением вида - предоставление коммунальных услуг, код - 3.1.1), социальное обслуживание (код - 3.2), бытовое обслуживание (код - 3.3), здравоохранение (код - 3.4), амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1), медицинские организации особого назначения (код - 3.4.3), образование и просвещение (код - 3.5), дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1), среднее и высшее профессиональное образование (код - 3.5.2), культурное развитие (код - 3.6), объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1), общественное управление (код - 3.8), обеспечение научной деятельности (код - 3.9), ветеринарное обслуживание (код - 3.10), амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1), предпринимательство (код - 4.0) (за исключением вида - стоянка транспортных средств, код - 4.9.2), деловое управление (код - 4.1), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2), магазины (код - 4.4), банковская и страховая деятельность (код - 4.5), общественное питание (код - 4.6), гостиничное обслуживание (код - 4.7), развлекательные мероприятия (код - 4.8.1), служебные гаражи (код - 4.9), объекты дорожного сервиса (код - 4.9.1), выставочно-ярмарочная деятельность (код - 4.10), обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код - 5.1.1), обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2), природно-познавательный туризм (код - 5.2), автомобильный транспорт (код - 7.2) (за исключением видов: размещение автомобильных дорог, код - 7.2.1; стоянки транспорта общего пользования, код - 7.2.3), санаторная деятельность (код - 9.2.1), ритуальная деятельность (код - 12.1).

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику для предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи видов разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

3.1. Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлена приложением N 1.1 к Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Калуга".

На территории объектов культурного наследия и охранных зон объектов культурного наследия согласование архитектурно-градостроительного облика осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Не допускается изменять согласованный архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства на этапе строительства или реконструкции такого объекта без согласования внесения изменений в архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства.

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства принимается коллегиально.

3.2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

3.2.1. Композиционное соответствие объекта капитального строительства окружающей застройке (в границах квартала, улицы). Композиционное соответствие предполагает собой отсутствие диссонирующих архитектурных элементов, объемно-пространственных и планировочных решений. Соответствие градостроительным, экономическим условиям и назначению объекта.

3.2.2. Высота нежилых помещений первых этажей объектов капитального строительства должна быть не менее 3,5 метра.

Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

3.2.3. Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями (линиями застройки улицы). Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению, а также механизированной уборке территории общего пользования.

Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

3.3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

3.3.1. Архитектурное решение фасадов не должно диссонировать с окружающей существующей застройкой (в границах квартала, улицы). Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением.

3.3.2. Входы в помещения, ориентированные на территорию общего пользования, должны располагаться в уровне земли. Перепад между отметкой пола помещения, в которое ведет вход, и уровнем земли перед входом не должен превышать 15 см, рекомендуется принимать 2 см. Тамбуры, оборудование для доступа маломобильных групп населения, ступени и другие элементы размещаются во внутреннем пространстве объекта капитального строительства.

Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

3.3.3. Архитектурное решение фасада в границах нежилых помещений и их входных групп должны предусматривать возможность информационного оформления между первым и вторым этажами объекта капитального строительства.

3.3.4. Фасад объекта капитального строительства в границах первого этажа, ориентированный на территории общего пользования, должен иметь проемы с общей площадью остекления не менее 30%.

Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.

3.3.5. Характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство.

3.4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства:

3.4.1. Цветовое решение объектов капитального строительства характеризуется запретом на применение резких, перенасыщенных, неестественных оттенков, ограниченность применения черных, темно-серых и темно-коричневых оттенков. Цветовая гамма не должна диссонировать с существующей архитектурно-градостроительной средой в пределах квартала, улицы.

3.4.2. Все элементы скатной кровли должны выполняться в едином цветовом решении.

3.4.3. Цветовое решение водосточной системы должно соответствовать либо цвету кровли, либо одному из цветов, применяемых при отделке объекта капитального строительства.

3.5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, объектов капитального строительства:

3.5.1. Для отделки фасадов объектов капитального строительства используются материалы, имеющие сертификаты соответствия. Материалы подбираются с учетом требований к охранным зонам объектов культурного наследия. Материалы не должны диссонировать с окружающей существующей застройкой. При отделке фасадов объектов капитального строительства запрещено использование винилового сайдинга, металлического сайдинга, металлического профилированного листа (за исключением производственных сооружений и объектов, расположенных в производственных зонах, не выходящих фасадами на территорию общего пользования), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, поливинилхлоридных панелей. На фасадах, выходящих на территорию общего пользования, запрещено использовать фасадные системы с открытыми (видимыми) элементами крепления.

3.5.2. Не допускается использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства.

3.5.3. Колористическое решение выполняется в цветовых моделях: RAL, NCS, RGB, CMYK. Для одного объекта колористическое решение разрабатывается в одной цветовой модели.

3.5.4. Натуральные материалы неоднородной текстуры (кирпич, камень и т.д.) и имитирующие натуральные (композитные панели и т.д.) не должны иметь дополнительных ярких цветных пигментов (включений).

3.6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

3.6.1. Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха.

3.6.2. Техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

3.6.3. Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

3.6.4. Не допускаются:

- размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.

3.6.5. При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения либо предусматривать их внутреннее размещение.

При размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки (корзины), выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства. Колористическое решение таких корзин должно соответствовать колористическому решению данной части фасада.

Наружные блоки систем центрального кондиционирования не должны размещаться в пределах главного фасада объекта капитального строительства или должны размещаться на кровле.

3.6.6. При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными.

3.7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

3.7.1. Для всех объектов капитального строительства обязательным является обеспечение функционального освещения (входные группы, эвакуационных выходов).

3.7.2. Если для фасадов объекта капитального строительства предполагается использование архитектурной подсветки, то она должна быть разработана специализированной организацией и учитывать объемно-пространственное решение объекта, его архитектурно-стилистические особенности.

3.7.3. Допускается использование цветной подсветки объекта капитального строительства, если она подчеркивает архитектурное решение объекта.

3.7.4. Допускается использование динамической подсветки объекта капитального строительства в исключительных случаях, если это обосновано отдельным проектом такой подсветки.

### Статья 29. Ограничения использования земельных участков в части ограничения строительства в границах зон затопления, подтопления объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ ч. 6 отсутствует. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Строительство в границах зон затопления, подтопления не запрещено, но предусмотрены ограничения в виде наличия при строительстве инженерной защиты территорий и объектов, в том числе берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, возведение которых осуществляется в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности. В качестве основных средств инженерной защиты предусматриваются обвалование, искусственные руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностных стоков, дренажные системы и другие защитные сооружения. Граждане и юридические лица, планирующие осуществлять строительство или реконструкцию зданий и сооружений, в том числе жилых домов в данных зонах, в силу ч. 6 ст. 67.1 Водного кодекса РФ обязаны обеспечить инженерную защиту зданий и сооружений, препятствующую их затоплению.

Возможные решения по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от затопления содержат Своды правил: СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"; "СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85".

С целью рассмотрения документов обеспечения сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов капитального строительства от негативного воздействия вод застройщиком, осуществляющим строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке на территории муниципального образования "Город Калуга", расположенном в зонах с особыми условиями использования территорий - зонах затопления, подтопления, постановлением Городской Управы города Калуги от 22.09.2022 N 5094-пи "О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках на территории муниципального образования "Город Калуга", расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий - зонах затопления, подтопления":

1) утвержден состав рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках на территории муниципального образования "Город Калуга", расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий - зонах затопления, подтопления;

2) утверждено Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках на территории муниципального образования "Город Калуга", расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий - зонах затопления, подтопления.

## Приложение N 1

к Правилам

землепользования и застройки

городского округа "Город Калуга"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение N 1.1

к Правилам

землепользования и застройки

городского округа "Город Калуга"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение N 2

к Правилам

землепользования и застройки

городского округа "Город Калуга"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение N 3

к Правилам

землепользования и застройки

городского округа "Город Калуга"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение N 4

к Правилам

землепользования и застройки

городского округа "Город Калуга"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 28.05.2025 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |