Приложение 3

к постановлению Городской Управы

города Калуги

от _04.02.2022_____ №____987-пи__

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для  строительства объекта: «Кабельная ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, в районе д. Мстихино

|  | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об объекте инженерных изысканий | Строительство объекта: «Кабельная ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, в районе д. Мстихино |
| 2. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов) | Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр). Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А) |
| 3. | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
| 4. | Границы территорий проведения инженерных изысканий | Кабельная ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7), расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, в районе д. Мстихино |
| 5. | Описание объекта планируемого размещения капитального строительства | Планируется размещение кабельной ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7) |
| 6. | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Нет необходимости |
| 7. | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 115.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) «Геофизика опасных природных воздействий», СП 131.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология», СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2-02.01-83*) «Основания зданий и сооружений», ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 9.602-2016 и др. нормативных документов. |
| 2 |  |  |
| 8. | Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: Система координат, Масштаб съемки | МСК-40, местная г. Калуги; М:1: 500 |
| 9. | Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов | Общая площадь территории для строительства кабельной ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7) составила 1500кв.м. |
| 10. | Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций | Работа выполняется в виде отдельных документов и отчетов, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 |
| 11. | Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон) | Результаты инженерных изысканий выполнить в соответствии с требованиями «Положения о выполнении инженерных изысканий...», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20. Представить отчет в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде. |