10

Приложение № 3 
к решению Городской Думы 
города Калуги
от                 №                     .
Приложение № 5
к решению Городской Думы 
города Калуги
от 25.10.2017  №  204
Мероприятия по строительству и реконструкции системы электроснабжения и график их выполнения
	1. Реконструкция РУ РП/ТП 6-10кВ на 2020-2025 гг.

	№ п/п
	Наименование и адрес реконструируемого РП/ТП
	Количество, шт.
	Сумма в  тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	РП-6. ул. Никитина, 1 / ул. Луначарского, 43
	1
	61 927,500
	01.12.2022

	2
	РП-7. ул. Северная, 35
	1
	64 227,500
	01.12.2023

	3
	РП-25. Новослободский проезд, 15
	1
	59 627,500
	01.12.2021

	4
	РП-13.  ул. Московская, 256а
	1
	66 527,500
	01.12.2024

	5
	ЗТП № 1. ул. Степана Разина, 122
	1
	2 105,555
	01.12.2022

	6
	ЗТП № 14. ул. Баженова, 8
	1
	5 760,888
	01.12.2022

	7
	ЗТП № 15. ул. Кирова, 25 лит. Б. (встр.)
	1
	4 270,142
	01.12.2024

	8
	ЗТП № 18. ул. Смоленская, 2
	1
	5 566,805
	01.12.2022

	9
	КТП № 21. ул. Широкая, 45.
	1
	2 059,851
	01.12.2024

	10
	ЗТП № 24. ул. Беляева. Покровская водокачка (РУ-0.4 кВ не наша)
	1
	2 527,026
	01.12.2025

	11
	КТП № 26. ул. Достоевского, 13
	1
	2 320,829
	01.12.2025

	12
	КТП № 35. Калуга Бор
	1
	2 131,140
	01.12.2025

	13
	КТП № 36. Калуга Бор. Аненки
	1
	1 463,106
	01.12.2025

	14
	ЗТП № 47. ул. Болдина, 7а
	1
	3 940,600
	01.12.2021

	15
	ЗТП № 49. ул. Октябрьская, 52
	1
	1 880,159
	01.12.2022

	16
	ЗТП № 54. ул. Кирова, 54
	1
	3 940,600
	01.12.2021

	17
	ЗТП № 56. ул. Достоевского, 39
	1
	3 479,929
	01.12.2022

	18
	ЗТП № 63. ул. Труда, 31 (РУ-0.4кВ не наша)
	1
	3 379,923
	01.12.2025

	19
	КТП № 72. ул. Штрековая, 7
	1
	1 925,088
	01.12.2025

	20
	КТП № 77. ул. Тарутинская, 26
	1
	1 928,379
	01.12.2025

	21
	КТП № 83. ул. Островского 38
	1
	1 890,154
	01.12.2024

	22
	ЗТП № 87. ул. К.Либкнехта, 25 (Хлеб Завод № 3) (РУ-0.4 кВ не наша)
	1
	4 659,404
	01.12.2025

	23
	ЗТП № 88. Калуга Бор
	1
	3 940,600
	01.12.2021

	24
	ЗТП № 89. Октябрьский проезд, 4 (РУ-0.4 кВ не наша)
	1
	3 406,071
	01.12.2023

	25
	ЗТП № 130. пер. Малинники, 16
	1
	4 289,928
	01.12.2025

	26
	ЗТП № 138. ул. Болотникова, 2
	1
	4 092,600
	01.12.2022

	27
	ЗТП № 140. ул. Кирова, 38
	1
	3 625,488
	01.12.2023

	28
	ЗТП № 141. ул. Октябрьская, 3, стр.5
	1
	4 092,600
	01.12.2022

	29
	КТП № 144. Калуга Бор. Гостиница
	1
	2 422,103
	01.12.2025

	30
	ЗТП № 148. ул. Салтыкова-Щедрина, 26
	1
	3 511,367
	01.12.2023

	31
	ЗТП № 151. ул. Никитина, 39 (1СКШ-0.4 кВ не наша)
	1
	3 737,734
	01.12.2023

	32
	ЗТП № 152. ул. Забойная, 19
	1
	2 012,057
	01.12.2023

	33
	ЗТП № 153. ул. Жукова, 139
	1
	3 699,665
	01.12.2023

	34
	ЗТП № 164. ул. Социалистическая, 2а  к. 1.
	1
	3 893,676
	01.12.2025

	35
	ЗТП № 169. ул. Билибина, 50
	1
	3 309,359
	01.12.2023

	36
	ЗТП № 177.  Грабцевское шоссе, 173
	1
	3 465,566
	01.12.2025

	37
	ЗТП № 183. ул. Алексеевская, 115
	1
	4 061,672
	01.12.2025

	38
	ЗТП № 185. ул. Жукова, 6
	1
	3 822,189
	01.12.2025

	39
	ЗТП № 187. ул. Луначарского, 4
	1
	3 907,687
	01.12.2025

	40
	ЗТП № 192. ул. Хрустальная, база ДЭУ (РУ-0.4кВ не наша)
	1
	1 690,567
	01.12.2023

	41
	ЗТП № 194. ул. Ф. Энгельса, 102а
	1
	3 952,968
	01.12.2025

	42
	ЗТП № 198. ул. Тарутинская, 171а
	1
	4 548,600
	01.12.2025

	43
	ЗТП № 207. ул. Пестеля, 19а
	1
	3 472,031
	01.12.2025

	44
	ЗТП № 214. ул. Широкая, 49. Школа
	1
	3 893,575
	01.12.2025

	45
	КТП № 215. пер. 2-й Садовый, 3
	1
	1 446,718
	01.12.2025

	46
	ЗТП № 218. пер. Теренинский, 8
	1
	4 920,049
	01.12.2024

	47
	ЗТП № 230. ул. Пухова, 5
	1
	2 893,095
	01.12.2025

	48
	КТП № 231. калуга Бор. Дом ребенка
	1
	1 499,109
	01.12.2022

	49
	ЗТП № 240. ул. Вишневского, 1
	1
	3 732,203
	01.12.2023

	50
	ЗТП №242. ул. В Андриановой, 56
	1
	4 128,303
	01.12.2021

	51
	ЗТП № 246. ул. Мичурина, 12
	1
	4 092,600
	01.12.2022

	52
	ЗТП № 252. ул. Калинина, 13
	1
	3 830,606
	01.12.2022

	53
	ЗТП № 254. ул. Поле Свободы, 83
	1
	4 334,138
	01.12.2025

	54
	ЗТП № 255. ул. Московская, 38
	1
	4 472,435
	01.12.2025

	55
	ЗТП № 258. ул. Суворова, 190
	1
	4 543,357
	01.12.2025

	56
	ЗТП № 259. ул. Московская, 240
	1
	3 952,125
	01.12.2025

	57
	ЗТП № 260. ул. Вилонова, 12
	1
	4 924,830
	01.12.2024

	58
	ЗТП № 269. пер. Гостинорядский, 15
	1
	5 366,795
	01.12.2024

	59
	ЗТП № 279. ул. Тарутинская, 1
	1
	4 332,287
	01.12.2025

	60
	ЗТП № 288. ул. Академика Королева, 6 к.2
	1
	4 548,600
	01.12.2025

	61
	ЗТП № 291. ул. Никитина, 19
	1
	4 235,115
	01.12.2025

	62
	ЗТП № 342. ул. Новорежская, 4
	1
	4 107,771
	01.12.2025

	63
	КТП № 351. ул. Глаголева. Баня
	1
	1 674,684
	01.12.2025

	64
	ЗТП № 360. ул. Малоярославецкая, 3
	1
	4 887,215
	01.12.2025

	65
	ЗТП № 442. мкр. «Байконур»
	1
	4 441,715
	01.12.2025

	66
	ЗТП № 450. ул. Кирова, 32
	1
	4 853,294
	01.12.2025

	67
	ЗТП № 468. ул. Турынинская, 14
	1
	4 299,664
	01.12.2025

	68
	КТП № 480. ул. Нефтебаза, 3
	1
	1 681,656
	01.12.2025

	69
	ЗТП № 496. п. Росва. Жилпоселок.
	1
	2 563,270
	01.12.2025

	70
	ЗТП № 498. ул. Майская, школа № 51
	1
	4 339,591
	01.12.2025

	71
	ЗТП № 501. Аэропорт, ул. Взлетная, 42
	1
	4 092,600
	01.12.2022

	72
	ЗТП № 505. п. Муратовка
	1
	2 094,076
	01.12.2021

	73
	КТП № 506. п. Муратовского щебзавода
	1
	1 253,407
	01.12.2021

	74
	КТП №507. п. Муратовского щебзавода
	1
	1 266,510
	01.12.2022

	75
	ЗТП № 508. п. Муратовка. Школа
	1
	3 699,569
	01.12.2022

	76
	ЗТП № 512. ул. Тепличная, 7
	1
	1 872,961
	01.12.2025

	77
	КТП № 513. ул. Тепличная, 7
	1
	1 442,991
	01.12.2025

	78
	ЗТП № 521. ул. Кубяка, 1/1
	1
	3 848,976
	01.12.2025

	79
	ЗТП № 22. ул. Вооруженного восстания, 12
	1
	3 940,600
	01.12.2021

	80
	ЗТП № 542. ул. Курсантов, 3
	1
	4 060,924
	01.12.2022

	81
	ЗТП № 549. ул. Трудовая, школа № 28
	1
	4 060,054
	01.12.2025

	82
	КТП № 552. Грабцевское шоссе, 77
	1
	4 548,600
	01.12.2025

	83
	ЗТП № 581 ул. Московская, 284
	1
	6 615,455
	01.12.2024

	84
	ЗТП № 199 ул. Вишневского, 1 к.3
	1
	4 548,600
	01.12.2025

	85
	ЗТП № 80. ул. Ленина, 53 к.2
	1
	4 548,600
	01.12.2025

	86
	ЗТП № 13. ул. Чебышева, 12/15
	1
	13 629,677
	01.12.2021

	Итого:
	 
	552 012,510
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	
	Сумма в  тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	Установка технических и коммерческих автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) на выводах силовых трансформаторов, в частном секторе, МКЖД
	-
	12 294,672
	01.12.2021

	Итого:
	 
	12 294,672
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в  тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	КЛ-6кВ РП-12 – ТП-363, г. Калуга
	0,154
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	2
	КЛ-6кВ ТП-87 – ТП-224, г. Калуга
	1,101
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	3
	КЛ-6кВ РП-18 – ТП-101, г. Калуга
	0,375
	1 384,107
	01.12.2023

	4
	КЛ-6кВ ТП-41 – ТП-330, г. Калуга
	0,385
	2 197,294
	01.12.2023

	5
	КЛ-10кВ ТП-498 – ТП-512, г. Калуга
	0,256
	1 438,684
	01.12.2023

	6
	КЛ-6кВ ПС «Калуга» ф.13а – РП-12, г. Калуга
	1,906
	8 385,533
	01.12.2022

	7
	КЛ-6кВ ПС «Калуга» ф.8б – РП-12, г. Калуга
	1,858
	7 870,757
	01.12.2021

	8
	КЛ-10кВ ТП 290 – ТП 312, г. Калуга
	1,137
	6 299,869
	01.12.2023

	9
	КЛ-6кВ РП-14 – ТП-24, г. Калуга
	0,716
	1 551,351
	01.12.2022

	10
	КЛ-10кВ ТП-295 – ТП-318, г. Калуга
	1,120
	8 464,693
	01.12.2024

	11
	КЛ-10кВ ТП-40 – ТП-93, г. Калуга
	0,897
	3 393,718
	01.12.2022

	12
	КЛ-6кВ ТП-78 – ТП-91, г. Калуга
	0,584
	2 459,645
	01.12.2024

	13
	КЛ-6кВ РП-37 – ТП-479, г. Калуга
	0,705
	6 097,638
	01.12.2024

	14
	КЛ-6кВ ТП-94 – ТП-180, г. Калуга
	0,580
	4 069,167
	01.12.2024

	15
	КЛ-6кВ ТП-29 – ТП-76, г. Калуга
	0,601
	5 167,381
	01.12.2024

	16
	КЛ-6кВ РП-24 – ТП-41, г. Калуга
	0,776
	6 216,519
	01.12.2025

	17
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-101, г. Калуга
	0,920
	8 040,555
	01.12.2023

	18
	КЛ-6кВ РП-1 – ТП-127, г. Калуга
	0,210
	2 580,252
	01.12.2025

	19
	КЛ-6кВ РП-4 – ТП-61, г. Калуга
	0,665
	6 464,846
	01.12.2025

	20
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-152, г. Калуга
	1,092
	7 464,420
	01.12.2023

	21
	КЛ-6кВ РП-12 – ТП-87, г. Калуга
	0,735
	7 347,072
	01.12.2025

	22
	КЛ-10кВ РП-22 – ТП-423, г. Калуга
	0,300
	2 505,428
	01.12.2025

	23
	КЛ-10кВ РП-22 – ТП-93, г. Калуга
	1,287
	9 287,278
	01.12.2025

	24
	КЛ-10кВ РП-31 – ТП-425, г. Калуга
	0,97
	4 890,045
	01.12.2022

	25
	КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.15 – РП-2, г. Калуга
	0,6
	2 541,687
	01.12.2021

	26
	КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.34 – РП-2, г. Калуга
	0,6
	2 541,687
	01.12.2021

	27
	КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.28 – ТП-120/1, г. Калуга
	0,6
	2 541,687
	01.12.2021

	28
	КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.22 – РП-4, г. Калуга
	0,6
	2 541,687
	01.12.2021

	29
	КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.10 – РП-6, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	30
	КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.24 – РП-6, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	31
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-10, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	32
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-74, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	33
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-46, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	34
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-260, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	35
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-59, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	36
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-8, г. Калуга
	0,095
	402,434
	01.12.2021

	37
	КЛ-6кВ РП-6 – ТП-137, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	38
	КЛ-6кВ ТП-273 – ТП-417, г. Калуга
	0,12
	516,508
	01.12.2021

	39
	КЛ-6кВ РП-7 – РП-18, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	40
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-411, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	41
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-101, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	42
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-146, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	43
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-77, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	44
	КЛ-6кВ ПС "КМЗ" ф.41 – РП-7, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	45
	КЛ-6кВ РП-7 – ТП-279, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	46
	КЛ-10кВ РП-25 – ТП-576, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	47
	КЛ-10кВ ПС «Малинники» ф.1 – РП-25, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	48
	КЛ-10кВ ПС «Малинники» ф.6 – РП-25, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	49
	КЛ-10кВ РП-25 – ТП-373, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	50
	КЛ-10кВ ТП-370 – ТП-373, г. Калуга
	1,715
	8 385,913
	01.12.2025

	51
	КЛ-6кВ РП-24 – КТП-591 до места врезки (РП-24 – ТП-41), г. Калуга
	0,77
	3 765,104
	01.12.2025

	52
	КЛ-6кВ ПС «Маяк» ф.38 – РП-14, г. Калуга
	2,5
	12 224,363
	01.12.2025

	53
	КЛ-6кВ РП-8 – КТП 558 до места врезки (РП-8 - ТП-43), г. Калуга
	0,7
	3 422,822
	01.12.2025

	54
	КЛ-6кВ РП-18 – ТП-130, г. Калуга
	0,656
	2 181,023
	01.12.2025

	55
	КЛ-6кВ ПС «Калуга» ф.11б – РП-24, г. Калуга
	1,300
	5 506,989
	01.12.2021

	56
	КЛ-6кВ ТП-28 – ТП-265, г. Калуга
	0,170
	720,145
	01.12.2021

	57
	КЛ-6кВ ТП-53 – ТП-127, г. Калуга
	0,150
	635,422
	01.12.2021

	58
	КЛ-6кВ РП-2 – ТП-107, г. Калуга
	0,640
	2 711,133
	01.12.2021

	59
	КЛ-6кВ РП-2 – ТП-70, г. Калуга
	0,420
	2 112,369
	01.12.2021

	60
	КЛ-6кВ ПС «Маяк» ф.38 – РП-14, г. Калуга
	1,660
	18 581,720
	01.12.2021

	61
	КВЛ-10кВ отпайка от КВЛ-10кВ ПС «Азарово» ф.23 на ТП-97, г. Калуга
	1,050
	11 822,936
	01.12.2021

	62
	КЛ-6кВ ТП-13 – ТП-56, г. Калуга
	0,400
	4 393,952
	01.12.2021

	63
	КЛ-6кВ ТП-2 «Аромасинтез»-ТП-581, г. Калуга
	2,000
	14 132,050
	01.12.2020

	64
	КЛ-6кВ РП-21 - ТП-290, г. Калуга
	0,400
	1 759,818
	01.12.2022

	65
	КЛ-6кВ ТП-148 - ТП-160, г. Калуга
	0.87
	4111,920
	01.12.2024

	66
	КЛ-6кВ РП-38 - РП-2, г. Калуга
	0,440
	2 079,592
	01.12.2024

	67
	КЛ-6кВ РП-2 - ТП-75, г. Калуга
	0,470
	2 221,382
	01.12.2024

	68
	КЛ-6кВ РП-29 - ТП-358, г. Калуга
	1,500
	7 334,618
	01.12.2025

	69
	КЛ-6кВ ТП-134 - ТП-152, г. Калуга
	0,400
	1 955,898
	01.12.2025

	70
	КЛ-6кВ ТП-527 - КТП-467, г. Калуга
	0,060
	254,169
	01.12.2021

	Итого:
	40,691
	237 077,313
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в  тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	ВЛ 10кВ ТП-505-КТП-506-КТП-507, г. Калуга
	2,400
	3 654,032
	01.12.2022

	2
	ВЛ-10 кВ ТП-497 Росва
	0,380
	728,597
	01.12.2023

	Итого:
	2,780
	4 382,628
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	КЛ-0,4кВ от ТП-1 пос. Сосновый, военный суд до ВРУ-0,4кВ КНС, каб. 1
	0,197
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	2
	КЛ-0,4кВ от ТП-1 пос. Сосновый, военный суд до ВРУ-0,4кВ КНС, каб. 2
	0,197
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	3
	КЛ-0,4кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4кВ инфекц. корп. гор. больницы № 3
	0,089
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	4
	КЛ-0,4кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4кВ гл. корп. гор. больницы № 3
	0,088
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	5
	КЛ-0,4кВ от ТП-141 (ТП-210) до ВРУ-0,4кВ                         ул. Добровольского, д. 31
	0,209
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	6
	КЛ-0,4кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4кВ гинекологический корпус
	0,089
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	7
	КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ВРУ ул. Салтыкова-Щедрина, д.67
	0,220
	749,668
	01.12.2021

	8
	КЛ-0,4кВ от ТП-154 до ВРУ ул. Московская, д.123
	0,180
	660,683
	01.12.2023

	9
	КЛ-0,4кВ от ТП-169(139) до ВРУ ул. Ленина, д.26
	0,180
	660,683
	01.12.2023

	10
	КЛ-0,4кВ от ТП-210 до ВРУ ул. Добровольского, д.22
	0,130
	477,160
	01.12.2023

	11
	КЛ-0,4кВ от ТП-217 до ВРУ ул. Пионерская, д.18
	0,258
	946,979
	01.12.2023

	12
	КЛ-0,4кВ от ТП-307 до ВРУ ул. Проезжая, д.23
	0,228
	836,865
	01.12.2023

	13
	КЛ-0,4кВ от ТП-454 до ВРУ ул. Московская, д.313
	0,068
	231,716
	01.12.2021

	14
	КЛ-0,4кВ от ТП-509 до ВРУ ул. Чичерина, д.7а
	0,110
	389,292
	01.12.2022

	15
	КЛ-0,4кВ от ТП-502 до ВРУ Котельная, каб.1
	0,300
	1 022,275
	01.12.2021

	16
	КЛ-0,4кВ от ТП-502 до ВРУ Котельная, каб.2
	0,300
	1 022,275
	01.12.2021

	17
	КЛ-0,4кВ от ТП-61 до ВРУ ул. Никитина, д.125
	0,128
	452,995
	01.12.2022

	18
	КЛ-0,4кВ от ТП-509 до ВРУ ул. Социалистическая, д.3
	0,195
	690,109
	01.12.2022

	19
	КЛ-0,4кВ от ТП-159 до ВРУ ул. Московская, д.225
	0,190
	697,388
	01.12.2023

	20
	КЛ-0,4кВ от ТП-48 до ВРУ Лицей № 9, каб.1
	0,230
	813,975
	01.12.2022

	21
	КЛ-0,4кВ от ТП-48 до ВРУ Лицей № 9, каб.2
	0,230
	813,975
	01.12.2022

	22
	КЛ-0,4кВ от ТП-131 до ВРУ ул. Проезжая, д.18
	0,415
	1 523,242
	01.12.2023

	23
	КЛ-0,4кВ от ТП-54, г. Калуга, ул. Театральная
	0,290
	3 701,644
	01.12.2021

	24
	КЛ-0,4кВ ТП-13, г. Калуга, ул. Театральная, ул. Кирова, 
ул. Дзержинского
	0,860
	4 342,951
	01.12.2021

	25
	КЛ-0,4кВ ТП-13, г. Калуга, ул. Театральная
	0,400
	4 414,016
	01.12.2021

	26
	КЛ-0,4кВ ТП-450, г. Калуга, ул. Кирова, д.44а
	0,210
	1 075,758
	01.12.2021

	27
	КЛ-0,4 кВ ТП-219, г. Калуга, ул. Театральная,                       ул. Дзержинского
	0,740
	5 583,958
	01.12.2021

	28
	КЛ-0,4кВ ТП-140 до ВРУ ул. Кирова, д.26
	0,150
	530,853
	01.12.2022

	Итого:
	6,881
	31 638,460
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в  тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	ВЛ-0,4кВ ТП-4 ул. Баррикад
	0,410
	876,033
	01.12.2025

	2
	ВЛ-0,4кВ ТП-4 ул. Пролетарская
	0,540
	1 153,799
	01.12.2025

	3
	ВЛ-0,4кВ ТП-7 ул. Дзержинского
	0,120
	247,832
	01.12.2024

	4
	ВЛ-0,4кВ ТП-10 ул. Беляева, ул. Первомайская
	0,685
	1 267,978
	01.12.2021

	5
	ВЛ-0,4кВ ТП-16 ул. Баумана
	0,677
	1 398,185
	01.12.2024

	6
	ВЛ-0,4кВ ТП-18 ул. Баумана, пер. Берендяковский,               ул. Берендяковская
	1,325
	2 452,657
	01.12.2021

	7
	ВЛ-0,4кВ ТП-27 ул. Пушкина, ул. Баумана
	0,678
	1 303,431
	01.12.2022

	8
	ВЛ-0,4кВ ТП-29 ул. Пухова
	0,573
	1 183,397
	01.12.2024

	9
	ВЛ-0,4кВ ТП-37 ул. Пухова, ул. Колхозная
	1,718
	3 475,131
	01.12.2023

	10
	ВЛ-0,4кВ ТП-40 н/в ул. Коммунальная
	0,273
	403,644
	01.12.2025

	11
	ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 1
	0,663
	1 369,271
	01.12.2024

	12
	ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 2
	0,173
	357,291
	01.12.2024

	13
	ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 3
	1,093
	2 257,335
	01.12.2024

	14
	ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 4
	0,143
	295,332
	01.12.2024

	15
	ВЛ-0,4кВ ТП-45 Воинский городок
	0,273
	349,690
	01.12.2021

	16
	ВЛ-0,4кВ ТП-46 ул. Салтыкова-Щедрина, линия 1
	0,200
	398,772
	01.12.2023

	17
	ВЛ-0,4кВ ТП-50 н/в ул. Беляева, ул. Знаменская
	0,703
	1 182,617
	01.12.2023

	18
	ВЛ-0,4кВ ТП-51 пер. Воскресенский
	0,575
	1 146,472
	01.12.2023

	19
	ВЛ-0,4кВ ТП-56 ул. Дзержинского
	0,373
	717,080
	01.12.2022

	20
	ВЛ-0,4кВ ТП-58 ул. Маяковского, пер. Калужский,                  ул. Калужская
	0,625
	1 246,165
	01.12.2023

	21
	ВЛ-0,4кВ ТП-60 ул. Салтыкова-Щедрина
	0,183
	391,010
	01.12.2025

	22
	ВЛ-0,4кВ ТП-66 ул. Поле свободы
	0,253
	540,576
	01.12.2025

	23
	ВЛ-0,4кВ ТП-66 ул. Телевизионная
	0,613
	1 309,777
	01.12.2025

	24
	ВЛ-0,4кВ ТП-72 ул. Отбойная
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	25
	ВЛ-0,4кВ ТП-72 проезд Вагонный
	0,393
	839,710
	01.12.2025

	26
	ВЛ-0,4кВ ТП-72 проезд Степной
	0,373
	796,977
	01.12.2025

	27
	ВЛ-0,4кВ ТП-72 ул. Вагонная
	0,133
	284,176
	01.12.2025

	28
	ВЛ-0,4кВ ТП-78 ул. Московская
	0,350
	747,833
	01.12.2025

	29
	ВЛ-0,4кВ ТП-79 ул. Плеханова
	1,057
	2 258,455
	01.12.2025

	30
	ВЛ-0,4кВ ТП-83 ул. Матросова, ул. Островского
	1,439
	2 514,512
	01.12.2024

	31
	ВЛ-0,4кВ ТП-86  Грабцевское шоссе
	0,288
	615,360
	01.12.2025

	32
	ВЛ-0,4кВ ТП-86 ул. Моторная
	0,383
	818,343
	01.12.2025

	33
	ВЛ-0,4кВ ТП-91 ул. Воскресенкая
	0,458
	978,593
	01.12.2025

	34
	ВЛ-0,4кВ ТП-91 пер. Воскресенский
	0,373
	796,977
	01.12.2025

	35
	ВЛ-0,4кВ ТП-92 ул. Октябрьская, ул. Добровольского
	0,674
	1 440,113
	01.12.2025

	36
	ВЛ-0,4кВ ТП-98 ул. Зеленый крупец
	0,465
	993,550
	01.12.2025

	37
	ВЛ-0,4кВ ТП-101 ул. Радищева, ул. В. Никитиной,                 ул. Зеленая
	1,362
	2 420,503
	01.12.2025

	38
	ВЛ-0,4кВ ТП-113 ул. Константиновых
	0,190
	405,966
	01.12.2025

	39
	ВЛ-0,4кВ ТП-115 2-й Стекольный пер., ул. Маяковского, пер. Чапаева
	1,444
	3 284,695
	01.12.2023

	40
	ВЛ-0,4кВ ТП-118 ул. Подгорная
	0,460
	1 056,078
	01.12.2025

	41
	ВЛ-0,4кВ ТП-120 ул. Горького
	0,330
	705,100
	01.12.2025

	42
	ВЛ-0,4кВ ТП-121 ул. Красная Гора
	0,332
	636,964
	01.12.2021

	43
	ВЛ-0,4кВ ТП-122 ул. Достоевского
	0,460
	982,866
	01.12.2025

	44
	ВЛ-0,4кВ ТП-122 ул. Достоевского, 42
	0,150
	320,500
	01.12.2025

	45
	ВЛ-0,4кВ ТП-122 ул. Дарвина
	0,300
	640,999
	01.12.2025

	46
	ВЛ-0,4кВ ТП-123 Киевский проезд
	0,287
	767,732
	01.12.2025

	47
	ВЛ-0,4кВ ТП-128 ул. Жукова, 42,44
	0,110
	235,033
	01.12.2025

	48
	ВЛ-0,4кВ ТП-128 ул. Чехова, 7
	0,100
	213,667
	01.12.2025

	49
	ВЛ-0,4кВ ТП-136 н/в ул. Кооперативная
	0,486
	926,327
	01.12.2025

	50
	ВЛ-0,4кВ ТП-140 ул. Кирова
	0,300
	598,159
	01.12.2023

	51
	ВЛ-0,4кВ ТП-140 ул. Дзержинского
	0,400
	797,546
	01.12.2023

	52
	ВЛ-0,4кВ ТП-142 ул. Никитина, пер. Малый
	0,133
	284,176
	01.12.2025

	53
	ВЛ-0,4кВ ТП-142 пер. 1-ый Пестеля
	0,370
	790,566
	01.12.2025

	54
	ВЛ-0,4кВ ТП-145 ул. Линейная
	0,120
	256,400
	01.12.2025

	55
	ВЛ-0,4кВ ТП-145 пер. Поселковый
	0,480
	1 025,599
	01.12.2025

	56
	ВЛ-0,4кВ ТП-145 пер. Строительный
	0,630
	1 346,100
	01.12.2025

	57
	ВЛ-0,4кВ ТП-148 ул. Салтыкова-Щедрина
	0,241
	665,208
	01.12.2023

	58
	ВЛ-0,4кВ ТП-151 ул. Никитина 
	0,118
	235,276
	01.12.2023

	59
	ВЛ-0,4кВ ТП-159 ул. Глаголева
	0,198
	423,059
	01.12.2025

	60
	ВЛ-0,4кВ ТП-166 ул. Тульская
	0,370
	790,566
	01.12.2025

	61
	ВЛ-0,4кВ ТП-171 ул. Академика Королева
	0,123
	262,810
	01.12.2025

	62
	ВЛ-0,4кВ ТП-174 ул. Некрасова
	1,255
	2 448,529
	01.12.2025

	63
	ВЛ-0,4кВ ТП-183 ул.Ленина
	0,170
	363,233
	01.12.2025

	64
	ВЛ-0,4кВ ТП-187 пер. Старичков
	0,200
	427,333
	01.12.2025

	65
	ВЛ-0,4кВ ТП-190 ул. Циолковского
	0,578
	1 234,993
	01.12.2025

	66
	ВЛ-0,4кВ ТП-195 ул. К. Либкнехта
	0,143
	305,543
	01.12.2025

	67
	ВЛ-0,4кВ ТП-195 ул. К. Либкнехта, на ларьки
	0,173
	369,643
	01.12.2025

	68
	ВЛ-0,4кВ ТП-203 ул. Поле Свободы
	0,363
	775,609
	01.12.2025

	69
	ВЛ-0,4кВ ТП-204 ул. Баумана
	0,273
	583,310
	01.12.2025

	70
	ВЛ-0,4кВ ТП-209 ул. Дзержинского
	0,342
	900,148
	01.12.2025

	71
	ВЛ-0,4кВ ТП-211 ул. Хрустальная
	0,305
	651,683
	01.12.2025

	72
	ВЛ-0,4кВ ТП-215 пер. Лаврентьевский, пер. Садовый,          ул. Нижняя Садовая
	2,731
	6 136,918
	01.12.2023

	73
	ВЛ-0,4кВ ТП-224 ул. Пролетарская
	0,602
	1 286,272
	01.12.2025

	74
	ВЛ-0,4кВ ТП-225 ул. Тульская
	0,268
	572,627
	01.12.2025

	75
	ВЛ-0,4кВ ТП-225 пер. Малый
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	76
	ВЛ-0,4кВ ТП-226 ул. Георгиевская
	0,612
	1 307,640
	01.12.2025

	77
	ВЛ-0,4кВ ТП-228 ул. Стекольная, ул. Маяковская
	1,750
	4 072,382
	01.12.2025

	78
	ВЛ-0,4кВ ТП-229 (РП-16) ул. Пухова
	0,463
	989,276
	01.12.2025

	79
	ВЛ-0,4кВ ТП-230 ул. Высокая
	0,830
	1 773,432
	01.12.2025

	80
	ВЛ-0,4кВ ТП-238 ул. Вилонова
	0,250
	534,166
	01.12.2025

	81
	ВЛ-0,4кВ ТП-249 ул. Пестеля, ул. Тульская
	0,598
	930,368
	01.12.2025

	82
	ВЛ-0,4кВ ТП-253 ул. Пухова
	0,480
	1 025,599
	01.12.2025

	83
	ВЛ-0,4кВ ТП-259 ул. Московская
	0,398
	850,393
	01.12.2025

	84
	ВЛ-0,4кВ ТП-269 ул. Дарвина
	0,600
	1 239,159
	01.12.2024

	85
	ВЛ-0,4кВ ТП-273 ул. Стеклянников сад
	0,188
	401,693
	01.12.2025

	86
	ВЛ-0,4кВ ТП-274 н/в пер. Дорожный
	0,554
	1 250,061
	01.12.2025

	87
	ВЛ-0,4кВ ТП-295 ул. Новослободская
	0,513
	1 096,110
	01.12.2025

	88
	ВЛ-0,4кВ ТП-303 пер. Линейный
	0,093
	198,710
	01.12.2025

	89
	ВЛ-0,4кВ ТП-303 ул. Московская
	0,093
	198,710
	01.12.2025

	90
	ВЛ-0,4кВ ТП-303 ул. Московская
	0,173
	369,643
	01.12.2025

	91
	ВЛ-0,4кВ ТП-303 пер. Средний
	0,213
	455,110
	01.12.2025

	92
	ВЛ-0,4кВ ТП-307 ул. Гр. Шоссе
	0,600
	1 281,999
	01.12.2025

	93
	ВЛ-0,4кВ ТП-307 ул. Калужская, ул. Проезжая,                  ул. Заводская
	0,880
	1 754,600
	01.12.2023

	94
	ВЛ-0,4кВ ТП-309 н/в пер. Ольговский
	0,485
	864,575
	01.12.2025

	95
	ВЛ-0,4кВ ТП-319 ул. Песчаная
	0,265
	566,217
	01.12.2025

	96
	ВЛ-0,4кВ ТП-319 ул. Стекольная
	0,140
	299,133
	01.12.2025

	97
	ВЛ-0,4кВ ТП-336 ул. Первомайская
	0,331
	723,022
	01.12.2025

	98
	ВЛ-0,4кВ ТП-337 ул. Суворова
	0,167
	402,899
	01.12.2025

	99
	ВЛ-0,4кВ ТП-342 ул. Салтыкова-Щедрина
	0,260
	555,534
	01.12.2025

	100
	ВЛ-0,4кВ ТП-343 ул. Труда
	1,333
	2 752,998
	01.12.2024

	101
	ВЛ-0,4кВ ТП-347 ул. Тельмана
	0,290
	512,332
	01.12.2025

	102
	ВЛ-0,4кВ ТП-350 ул. Пролетарская, ул. Воронина
	0,513
	1 096,108
	01.12.2025

	103
	ВЛ-0,4кВ ТП-364 пер. Малинники
	0,453
	967,910
	01.12.2025

	104
	ВЛ-0,4кВ ТП-364 ул. Мельничная
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	105
	ВЛ-0,4кВ ТП-364 магазин ул. Малинники
	0,133
	284,176
	01.12.2025

	106
	ВЛ-0,4кВ ТП-364 ул. Малинники
	0,253
	540,576
	01.12.2025

	107
	ВЛ-0,4кВ ТП-365 ул. Семеново Городище
	0,500
	996,929
	01.12.2023

	108
	ВЛ-0,4кВ ТП-371 ул. Поле Свободы
	0,573
	1 224,310
	01.12.2025

	109
	ВЛ-0,4кВ ТП-384 ул. Анненки
	0,494
	738,861
	01.12.2025

	110
	ВЛ-0,4кВ ТП-403 ул. Хрустальная
	0,177
	434,583
	01.12.2025

	111
	ВЛ-0,4кВ ТП-419 ул. Дубрава
	0,563
	1 202,943
	01.12.2025

	112
	ВЛ-0,4кВ ТП-437 ул. Моторная
	0,223
	476,477
	01.12.2025

	113
	ВЛ-0,4кВ ТП-465 (РП-35) ул.Московская
	0,186
	397,420
	01.12.2025

	114
	ВЛ-0,4кВ ТП-467 Советский проезд
	0,180
	384,600
	01.12.2025

	115
	ВЛ-0,4кВ ТП-468 ул. Турынинская
	0,309
	660,229
	01.12.2025

	116
	ВЛ-0,4 кВ КТП-471 ул. Турынинские дворики
	1,118
	2 682,107
	01.12.2025

	117
	ВЛ-0,4кВ ТП-472 ул. Шахтеров
	0,413
	882,443
	01.12.2025

	118
	ВЛ-0,4кВ ТП-472 пер. Тракторный
	0,213
	455,110
	01.12.2025

	119
	ВЛ-0,4кВ ТП-472 пер. Забойный
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	120
	ВЛ-0,4кВ ТП-472 ул. Забойная
	0,253
	540,576
	01.12.2025

	121
	ВЛ-0,4кВ ТП-472 ул. Врубовая
	0,683
	1 459,343
	01.12.2025

	122
	ВЛ-0,4кВ ТП-477 ул.5 линия
	0,488
	1 042,694
	01.12.2025

	123
	ВЛ-0,4кВ ТП-489 ул. Московская
	0,973
	1 150,944
	01.12.2025

	124
	ВЛ-0.4кВ ТП-492 ул. Галкинская, ул. Прохладная
	0,550
	1 175,167
	01.12.2025

	125
	ВЛ-0,4кВ ТП-494 ул. Мира
	0,618
	778,531
	01.12.2025

	126
	ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Молодежная
	1,517
	1 853,515
	01.12.2025

	127
	ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Московская
	0,248
	356,032
	01.12.2025

	128
	ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Мира, четная
	0,361
	740,343
	01.12.2025

	129
	ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Мира, нечетная
	0,311
	803,960
	01.12.2025

	130
	ВЛ-0,4кВ ТП-505 Вывод № 1
	0,250
	480,616
	01.12.2022

	131
	ВЛ-0,4кВ ТП-505 Вывод № 2
	0,760
	1 461,072
	01.12.2022

	132
	ВЛ-0,4кВ ТП-507 Вывод № 3
	0,585
	1 124,640
	01.12.2022

	133
	ВЛ-0,4кВ ТП-508 Вывод № 1
	0,150
	288,370
	01.12.2022

	134
	ВЛ-0,4кВ ТП-508 Вывод № 2
	0,400
	768,986
	01.12.2022

	135
	ВЛ-0,4кВ ТП-509 Вывод№ 1
	0,363
	775,609
	01.12.2025

	136
	ВЛ-0,4кВ ТП-509 Вывод№ 2
	0,153
	326,910
	01.12.2025

	137
	ВЛ-0,4кВ ТП-509 Вывод№ 3
	0,213
	455,110
	01.12.2025

	138
	ВЛ-0,4кВ ТП-518 п. Мстихино, ул. Строителей,                      ул. Рябиновая
	1,056
	1 611,872
	01.12.2025

	139
	ВЛ-0,4кВ ТП-550 ул. Коммунаров
	0,200
	427,333
	01.12.2025

	140
	ВЛ-0,4кВ ТП-564 ул. Привокзальная
	0,451
	1 005,871
	01.12.2025

	141
	ВЛ-0,4кВ ТП-85 ул. Новаторская, ул. Заводская,                    пер. Заводской
	0,880
	1 461,955
	01.12.2025

	Итого:
	67,807
	137 301,840
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Замена трансформаторов в ТП на 2020-2025  гг.

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Количество, шт
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	ТП-13, ул. Театральная, д.70 (Т-1)
	1
	416,355
	01.12.2021

	2
	ТП-15, ул. Кирова, 25б
	2
	2 314,000
	01.12.2024

	3
	ТП-19, ул. Кирова, 31 (встр. к-р «Центральный»)
	2
	2 314,000
	01.12.2024

	4
	ТП-22, ул. Вооруженного восстания, 12
	2
	832,711
	01.12.2021

	5
	ТП-107, Театральная площадь, 1
	2
	2 394,000
	01.12.2025

	6
	ТП-51 (РП-6)
	1
	432,416
	01.12.2022

	7
	ТП-117 (РП-7)
	1
	448,476
	01.12.2023

	8
	ТП-182 (РП-13)
	2
	929,071
	01.12.2024

	9
	ТП-42 (РП-25)
	2
	832,711
	01.12.2021

	Итого:
	15
	10 913,739
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Разработка ПИР на объекты реконструкции на 2020-2025  гг.

	№ п/п
	Наименование работ
	 
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	Разработка ПИР на объекты реконструкции
	 
	16 323,604
	01.12.2021

	2
	Разработка ПИР на объекты реконструкции
	 
	7 148,470 
	01.12.2022

	Итого:
	 
	23 472,074
	 

	ВСЕГО:
	 
	1 009 093,237
	



