Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Тепловые нагрузки потребителей города

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

Калуга, 2025

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Показатели Существующего и переспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 1-й проезд      Академический, 29,  Гкал/ч	9

Таблица 1.2– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 13 «а», Гкал/ч	12

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, 3 «а», Гкал/ч	18

Таблица 1.4– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч	22

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч	33

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч	34

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч	40

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Бульвар Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч	44

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а», Гкал/ч	58

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч	67

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлетная, 46, Гкал/ч	77

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч	77

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч	102

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Вишневского, 3 «а», Гкал/ч	115

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч	127

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (95), Гкал/ч	344

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевского шоссе, 22 «б», Гкал/ч	356

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 35, Гкал/ч	357

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч	376

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 115 «Водогрейная», Гкал/ч	379

Таблица 1.21– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 174 «ОАО Тайфун», Гкал/ч	382

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 18/2, Гкал/ч	394

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 71 «а», Гкал/ч	397

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Лихун, ул. Молодежная, 58, Гкал/ч	404

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Чижовка мкр. «Веснушки», Гкал/ч	404

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево по ул. Новая, 41, Гкал/ч	409

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч	410

Таблица 1.29– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 6 «а», Гкал/ч	435

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная,  21, Гкал/ч	441

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Дубрава, 14,  Гкал/ч	444

Таблица 1.32-  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч	447

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. К. Маркса, 4 «ОАО КНИТМУ», Гкал/ч	449

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч	449

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч	453

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч	455

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч	456

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч	467

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч	495

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч	500

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч	503

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч	514

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная «ОЛ Белка», Гкал/ч	529

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч	531

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч	531

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч	538

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М. Горького, 1 «б», Гкал/ч	550

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а», Гкал/ч	572

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35 «а», Гкал/ч	581

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч	583

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч	591

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч	598

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч	620

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч	631

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «АО» Квадра, Гкал/ч	643

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч	654

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч	666

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Муратовский щеб.завод, 19 «а», Гкал/ч	668

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Н. Усадебная, 2, Гкал/ч	670

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по  ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч	680

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч	700

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по  ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч	703

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч	708

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч	710

Таблица 1.72 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пер. Воскресенский , 2 «б», Гкал/ч	724

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч	732

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч	736

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч	748

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч	772

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч	772

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч	783

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч	783

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч	800

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч	803

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч	805

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (150/70), Гкал/ч	821

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч	863

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 58, Гкал/ч	894

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч	900

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч	901

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная п. Сосновый-Бор, 10 «а», Гкал/ч	911

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2 «а», Гкал/ч	911

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч	923

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231, Гкал/ч	924

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч	931

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч	941

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч	944

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч	951

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч	952

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч	962

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а»,  Гкал/ч	972

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Котельная д. Шопино, Гкал/ч	981

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч	984

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч	991

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч	997

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч	1023

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч	1031

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч	1032

Таблица 1.109 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Болотникова, 1, Гкал/ч	1036

Таблица 1.110– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  65 лет Победы, д.51, Гкал/ч    …………………………………………………………………………………………………………………...256

Таблица 1.111– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Дорожная, 25, Гкал/ч                                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………………………………………………257

Таблица 1.112– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  .  Полесская, уч 3, Гкал/ч                                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………………………………………………257

Таблица 1.113– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  пр-д Юрия Круглова, зд. 3 Гкал/ч                                                                                                                                                                         258

Таблица 1.114– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  Ромодановские дворики, 61, Гкал/ч                                                                                                                                                                         258

Таблица 1.115– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  Малинники, 21, Гкал/ч                                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………………………………………………259

Таблица 1.116– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  Грабцевское шоссе, 115 стр. 21, Гкал/ч                                                                                                                                                                         263

Таблица 1.117– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  пер.Вишневского, д.3, Гкал/………………………………………………………………………………………………………………….264

Таблица 1.118– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  пер. 2-й Тульский, д.5А, Гкал/ч……………………………………………………………………………………………………………….267

Таблица 1.119– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  .Куровской, ул.Шахтерская, Гкал/ч                                                                                                                                                                         268

Таблица 1.120– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  ОАО КТЗ ул.Московская, д.241, Гкал/ч                                                                                                                                                                         271

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 1-й проезд Академический, 29, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 12 |  | # 0,502000 | # 0,371968 |
| ## 2 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,185984 |
| ## 3 | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | ## 4128/00/1 Т от | ## 0,502000 | ## 0,185984 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 |  | # 0,894984 |  |
| ## 5 | ## Развитие Региона ООО | ## 1860/00/5 Т от 01.02.2014 г. | ## 0,894984 |  |
| # 6 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 25 |  | # 0,669200 | # 0,762040 |
| ## 7 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,669200 | ## 0,762040 |
| # 8 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27 |  | # 0,763096 | # 1,022800 |
| ## 9 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,085624 |  |
| ## 10 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,677472 | ## 1,022800 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус 1 |  | # 0,726216 | # 1,022800 |
| ## 12 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,076002 |  |
| ## 13 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,650214 | ## 1,022800 |
| # 14 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус а |  | # 0,170672 |  |
| ## 15 | ## ООО "Плюс Девелопмент" | ## 5228/00/1 Т от 18.05.2015г. | ## 0,170672 |  |
| # 16 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 |  | # 3,141087 | # 6,552000 |
| ## 17 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,069405 |  |
| ## 18 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 3,061407 | ## 6,552000 |
| ## 19 | ## Хачатрян Гагик Ригаевич | ## 3957/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,010275 |  |
| # 20 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31 |  | # 0,552354 | # 1,632400 |
| ## 21 | ## СЕРВИСКАПСТРОЙ ООО | ## 1876/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,525258 | ## 1,632400 |
| ## 22 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,003944 |  |
| ## 23 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,023152 |  |
| # 24 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 |  | # 0,943588 | # 2,388800 |
| ## 25 | ## СЕРВИСКАПСТРОЙ ООО | ## 1876/00/5/02 Т от 01.10.2016г. | ## 0,931870 | ## 2,388800 |
| ## 26 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6368/00/1 Т г.Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 31 к.1 |  |  |
| ## 27 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,006012 |  |
| ## 28 | ## Оленник Галина Григорьевна | ## 5426/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,005706 |  |
| # 29 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 |  | # 1,898494 | # 5,657994 |
| ## 30 | ## Маложина О.В. | ## 3954/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,004238 |  |
| ## 31 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 32 | ## 33 ТСЖ | ## 5370/00/5/01 Т от 01.08.2015г. | ## 1,694810 | ## 3,771996 |
| ## 33 | ## 33 ТСЖ | ## 5373/00/5/01 Г от 01.08.2015г. | ## 0,173242 | ## 1,885998 |
| ## 34 | ## Курушина И.В. | ## 4109/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003052 |  |
| ## 35 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,023152 |  |
| # 36 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 |  | # 0,737618 | # 1,122000 |
| ## 37 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 38 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,085624 |  |
| ## 39 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,651994 | ## 1,122000 |
| # 40 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 8 |  | # 0,311620 | # 0,389640 |
| ## 41 | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | ## 0749/00/1 Т от | ## 0,311620 | ## 0,389640 |
| # 42 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 15 |  | # 0,150000 |  |
| ## 43 | ## АСК СТАРТ ООО (прекращение 23.12.23 недостоверность) | ## 6952/00/1 Т от 18.11.2015 | ## 0,150000 |  |
| # 44 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 3 |  | # 0,065103 | # 1,630000 |
| ## 45 | ## Филиал "Северозападный" ПАО "Энергоспецмонтаж" | ## 0043 Тепло | ## 0,065103 | ## 1,630000 |
| # 46 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 4 |  | # 0,176000 | # 0,176000 |
| ## 47 | ## Ермилов Вячеслав Владимирович | ## 0049 Тепло | ## 0,176000 | ## 0,176000 |
| # 48 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 6 |  | # 0,150110 | # 0,841964 |
| ## 49 | ## МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги | ## БД 0034/00/1 Т | ## 0,074535 | ## 0,370000 |
| ## 50 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,075575 | ## 0,471964 |
| # 51 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 |  | # 0,181581 | # 0,622455 |
| ## 52 | ## Растек ООО | ## 0202 Тепло | ## 0,002673 | ## 0,002587 |
| ## 53 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 0048 Тепло | ## 0,013784 | ## 0,430000 |
| ## 54 | ## Филиал "Северозападный" ПАО "Энергоспецмонтаж" | ## 0043 Тепло | ## 0,017472 | ## 0,034707 |
| ## 55 | ## Кипарис-Сервис (ООО") | ## 0145 Тепло | ## 0,009669 | ## 0,009363 |
| ## 56 | ## КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ НИЦ | ## БД 0038/00/1 Т от 12.01.2016 г. | ## 0,091749 | ## 0,090288 |
| ## 57 | ## Экоаналитика Фирма ООО | ## 0386/00/1 Тепло от 24.04.2015 г. | ## 0,046234 | ## 0,055510 |
| # 58 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 11 |  | # 0,410026 | # 0,284810 |
| ## 59 | ## Комбиметалл (ООО") | ## 0139 Тепло | ## 0,410026 | ## 0,284810 |
| # 60 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 25, Корпус 2 |  | # 0,123184 | # 0,120000 |
| ## 61 | ## КОРАЛЛ ООО | ## 0133/00/1 Т | ## 0,123184 | ## 0,120000 |
| # 62 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 31 |  | # 0,305770 | # 1,769010 |
| ## 63 | ## Полимеризоляция ООО | ## 0378/00/1 Т | ## 0,305770 | ## 1,769010 |
| # 64 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 15 |  | # 0,904750 | # 0,214500 |
| ## 65 | ## Металлсервис (ООО") | ## 160 Тепло от 01.10.2004 г. | ## 0,176620 |  |
| ## 66 | ## Формат (ООО) | ## 0707 Тепло | ## 0,728130 | ## 0,214500 |
| # 67 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 |  | # 0,209861 | # 0,226151 |
| ## 68 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 69 | ## Металлсервис (ООО") | ## 160 Тепло от 01.10.2004 г. | ## 0,046602 | ## 0,089780 |
| ## 70 | ## УНИЛАБ ООО | ## 7029/00/1 Т от 23.06.2016 г. | ## 0,028000 |  |
| ## 71 | ## Формат (ООО) | ## 0707 Тепло | ## 0,126358 | ## 0,127596 |
| ## 72 | ## ЮВА ООО | ## 0027 Тепло от 01.10.2004 г. | ## 0,008901 | ## 0,008775 |
| # 73 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 19, Корпус 3Б |  | # 0,104801 | # 0,350000 |
| ## 74 | ## ООО "Точка Прочности" | ## 4009/00/1 Т | ## 0,104801 | ## 0,350000 |
| # 75 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 2 |  | # 0,062260 | # 0,430000 |
| ## 76 | ## Гужавин К.Ю. | ## 0367 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,012718 | ## 0,430000 |
| ## 77 | ## ООО "Управляющая компания Новый торг" | ## 6995/00/1 Т от 15.06.2016 | ## 0,049542 |  |
| # 78 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 21 |  | # 0,445000 | # 0,831900 |
| ## 79 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,386900 |
| ## 80 | ## Ермилов Вячеслав Владимирович | ## 0056 Тепло | ## 0,445000 | ## 0,445000 |
| # 81 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 25 |  | # 0,250088 | # 0,247234 |
| ## 82 | ## КОРАЛЛ ООО | ## 0133/00/1 Т | ## 0,250088 | ## 0,247234 |
| # 83 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 19 |  | # 0,833440 | # 0,856701 |
| ## 84 | ## КАМА-ЮГ (ООО") | ## 0040/00/1 Т | ## 0,833440 | ## 0,856701 |
| # 85 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 7 |  | # 0,207816 | # 0,224820 |
| ## 86 | ## КАМА-ЮГ (ООО") | ## 0040/00/1 Т | ## 0,207816 | ## 0,224820 |
| # 87 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10 |  | # 0,572646 | # 2,754000 |
| ## 88 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 89 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,562168 | ## 1,034000 |
| ## 90 | ## Фадеева Татьяна Сергеевна | ## Договор № 746/1 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,010478 | ## 1,720000 |
| # 91 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1 |  | # 0,141368 | # 0,728700 |
| ## 92 | ## НПП Экопрогресс (ООО) (дата прекращения деятельности 29.12.2022) | ## 0233 Тепло от 01.10.2006 г. | ## 0,010700 | ## 0,010700 |
| ## 93 | ## Мурашкин Сергей Вячеславович | ## 4048/00/1 Т | ## 0,001703 |  |
| ## 94 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  | ## 0,359000 |
| ## 95 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,128965 | ## 0,359000 |
| # 96 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2 |  | # 0,140568 | # 0,354000 |
| ## 97 | ## Торкрет (ООО) | ## 3904/00/1 Т | ## 0,004400 |  |
| ## 98 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 99 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,136168 | ## 0,354000 |
| # 100 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 11, Корпус 1 |  | # 0,223254 | # 1,283985 |
| ## 101 | ## Монахова Галина Михайловна | ## 6830/00/1 Т от 01.03.2016 | ## 0,036087 | ## 1,140000 |
| ## 102 | ## Хлебокомбинат | ## 0345 Тепло | ## 0,030090 | ## 0,030000 |
| ## 103 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0032/00/1 Т | ## 0,157077 | ## 0,113985 |
| # 104 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 |  | # 0,062035 | # 0,044455 |
| ## 105 | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ | ## БД 0296/00/3 Т | ## 0,010998 |  |
| ## 106 | ## ТСЖ Генерала Попова д. 13 | ## 4192/00/1 Т | ## 0,044455 | ## 0,044455 |
| ## 107 | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | ## БД 5195/00/1 Т от 10.05.2016 г. | ## 0,006582 |  |
| # 108 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 |  | # 0,096981 | # 1,463000 |
| ## 109 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,087262 | ## 0,223000 |
| ## 110 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 111 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003413 | ## 0,430000 |
| ## 112 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0098 Тепло от 01.10.2009 г. | ## 0,002312 | ## 0,430000 |
| ## 113 | ## Грехов Эдуард Дмитриевич | ## 0276 Тепло | ## 0,003994 | ## 0,380000 |
| # 114 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 |  | # 0,616412 | # 3,280000 |
| ## 115 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,567082 | ## 0,700000 |
| ## 116 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 117 | ## Богданов Александр Юрьевич | ## 0761/00/1 Т от 01.11.2013г. | ## 0,003628 |  |
| ## 118 | ## Богомолова Марина Моневна | ## 0687 Тепло | ## 0,005760 | ## 0,860000 |
| ## 119 | ## Гоцфрид К.В. ИП | ## 0761/00/1 Т Д/с с Богдановым А.Ю. | ## 0,004748 |  |
| ## 120 | ## Дрынева Диана Александровна | ## 3703/00/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,005922 |  |
| ## 121 | ## Зудин Константин Сергеевич | ## 737/00/1 Т от 01.01.2014 | ## 0,003600 |  |
| ## 122 | ## ИП Амуров Алексей Александрович | ## 0470/00/1 Т от 01.01.2014г. | ## 0,005760 |  |
| ## 123 | ## ИП Свирин Андрей Викторович | ## 0104 Тепло | ## 0,003600 | ## 0,860000 |
| ## 124 | ## Кардава Реваз Шакроевич | ## 3649/1 Т | ## 0,006286 |  |
| ## 125 | ## Левчаков Максим Владимирович | ## 0221 Тепло от 31.12.2012 | ## 0,003974 | ## 0,860000 |
| ## 126 | ## Парфенова Любовь Николаевна | ## 3976/00/1 Т от 01.08.2014 г. | ## 0,006052 |  |
| # 127 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 17 |  | # 0,848486 | # 0,727182 |
| ## 128 | ## КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ | ## БД 0205/00/1 Т | ## 0,848486 | ## 0,727182 |
| # 129 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18 |  | # 0,165374 | # 0,770000 |
| ## 130 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,026145 | ## 0,400000 |
| ## 131 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,139229 | ## 0,370000 |
| ## 132 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| # 133 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 1 |  | # 0,217576 | # 0,453000 |
| ## 134 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 135 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,217576 | ## 0,453000 |
| # 136 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 2 |  | # 0,292111 | # 0,564000 |
| ## 137 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 138 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,292111 | ## 0,564000 |
| # 139 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 3 |  | # 0,138563 | # 0,277422 |
| ## 140 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 141 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,138563 | ## 0,277422 |
| # 142 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/2 |  | # 0,282802 | # 0,858000 |
| ## 143 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,184802 | ## 0,760000 |
| ## 144 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 145 | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги | ## БД 0198/00/1 Т | ## 0,098000 | ## 0,098000 |
| # 146 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/3 |  | # 0,146387 | # 0,432091 |
| ## 147 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,094296 | ## 0,380000 |
| ## 148 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 149 | ## Гожин В.В. | ## 0089 Тепло | ## 0,052091 | ## 0,052091 |
| # 150 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 |  | # 0,235884 | # 0,462464 |
| ## 151 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,093370 | ## 0,370000 |
| ## 152 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 153 | ## Гожин В.В. | ## 0089 Тепло | ## 0,046464 | ## 0,046464 |
| ## 154 | ## ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ АО | ## 0673 Тепло | ## 0,096050 | ## 0,046000 |
| # 155 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 20 |  | # 0,198699 | # 0,387000 |
| ## 156 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 157 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,198699 | ## 0,387000 |
| # 158 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 22 |  | # 0,163687 | # 0,668000 |
| ## 159 | ## Орлова Юлия Анатольевна | ## 0730 Тепло | ## 0,004725 | ## 0,430000 |
| ## 160 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 161 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,158962 | ## 0,238000 |
| # 162 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 24 |  | # 0,225396 | # 0,445000 |
| ## 163 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 164 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,225396 | ## 0,445000 |
| # 165 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 26 |  | # 0,022547 | # 0,380000 |
| ## 166 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,022547 | ## 0,380000 |
| # 167 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 28 |  | # 0,200372 | # 0,388000 |
| ## 168 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 169 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,200372 | ## 0,388000 |
| # 170 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 3 |  | # 0,270764 | # 0,778000 |
| ## 171 | ## Ефимкин Д.М. | ## 0365 Тепло | ## 0,016772 | ## 0,560000 |
| ## 172 | ## ПУЛЬСАР ООО | ## 0366/00/1 Т от | ## 0,253992 | ## 0,218000 |
| # 173 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 30 |  | # 0,267032 | # 0,340000 |
| ## 174 | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | ## 0033/00/1 Т от | ## 0,267032 | ## 0,340000 |
| # 175 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 32 |  | # 0,029600 | # 0,029600 |
| ## 176 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0067/00/1 Т | ## 0,029600 | ## 0,029600 |
| # 177 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 |  | # 0,290818 | # 0,780000 |
| ## 178 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,279856 | ## 0,350000 |
| ## 179 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 180 | ## Безбородова Т.И. | ## 5300/00/1 Т от 08.06.2015 г. | ## 0,002265 |  |
| ## 181 | ## Шафиев Наиль Энверович ИП | ## 5868/00/1 Т | ## 0,002025 |  |
| ## 182 | ## Шишкова О.Н. | ## 750/1 Т | ## 0,006672 | ## 0,430000 |
| # 183 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 |  | # 0,243970 | # 2,552000 |
| ## 184 | ## УК Правобережье ООО (прекращение деятельности с 15.04.2021) | ## 1827/00/5 Г |  |  |
| ## 185 | ## УК Правобережье ООО (прекращение деятельности с 15.04.2021) | ## 1827/00/5 Т | ## 0,183810 | ## 0,740000 |
| ## 186 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0155/00/1 Т | ## 0,013104 | ## 0,860000 |
| ## 187 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Г |  | ## 0,860000 |
| ## 188 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ## 0,001056 |  |
| ## 189 | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги | ## БД 0198/00/1 Г |  | ## 0,046000 |
| ## 190 | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги | ## БД 0198/00/1 Т | ## 0,046000 | ## 0,046000 |
| # 191 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 7 |  | # 0,133473 | # 0,381900 |
| ## 192 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,006531 |  |
| ## 193 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,011900 | ## 0,011900 |
| ## 194 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. | ## 0,026258 |  |
| ## 195 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,088784 | ## 0,370000 |
| # 196 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 |  | # 0,310909 | # 1,130000 |
| ## 197 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,284369 | ## 0,370000 |
| ## 198 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 199 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000321 |  |
| ## 200 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,001631 |  |
| ## 201 | ## Мозаика (ООО) | ## 0042 Тепло | ## 0,015539 | ## 0,380000 |
| ## 202 | ## Терещенко Н.В. | ## 0366/00/2 Т от 01.10.2015 | ## 0,009049 | ## 0,380000 |
| # 203 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 9 |  | # 0,109355 | # 0,370000 |
| ## 204 | ## УК Правобережье ООО (прекращение деятельности с 15.04.2021) | ## 1827/00/5 Г |  |  |
| ## 205 | ## УК Правобережье ООО (прекращение деятельности с 15.04.2021) | ## 1827/00/5 Т | ## 0,109355 | ## 0,370000 |
| # 206 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 10 |  | # 0,566856 |  |
| ## 207 | ## ПИК-КОМФОРТ ООО | ## 1863/00/5 Т от 18.06.2014 г. | ## 0,566856 |  |
| # 208 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 14 |  | # 0,267032 | # 0,340000 |
| ## 209 | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | ## 0033/00/1 Т от | ## 0,267032 | ## 0,340000 |
| # 210 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 |  | # 1,040164 | # 2,810000 |
| ## 211 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 212 | ## Зайцев Андрей Иванович | ## 6850/00/1 Т Д/с Зайцев А.И. | ## 0,006526 |  |
| ## 213 | ## КАСКАД ТСЖ | ## 4216/00/5/01 Тепло от 01.10.2015г. (ЕИРЦ №1) | ## 1,016870 | ## 1,090000 |
| ## 214 | ## Кочергин Сергей Васильевич | ## 4197/00/1 Т | ## 0,006624 |  |
| ## 215 | ## Кузнецова Наталия Николаевна | ## Договор № 754/1 от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,010144 | ## 1,720000 |
| # 216 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 |  | # 2,018440 | # 3,937262 |
| ## 217 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,788200 |
| ## 218 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,012350 |  |
| ## 219 | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | ## 6763/00/1 Т от 21.03.2016 г. | ## 0,033662 |  |
| ## 220 | ## Павлова Нина Николаевна | ## 0374 Тепло | ## 0,009600 | ## 0,009600 |
| ## 221 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 1,953228 | ## 3,129862 |
| ## 222 | ## Чехолин С.И. | ## 0385 Тепло | ## 0,009600 | ## 0,009600 |
| # 223 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 4 |  | # 0,158853 | # 0,750000 |
| ## 224 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,145108 | ## 0,370000 |
| ## 225 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 226 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,006386 |  |
| ## 227 | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП | ## 4198/00/1 Т | ## 0,007359 | ## 0,380000 |
| # 228 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 8 |  | # 1,013002 |  |
| ## 229 | ## ПИК-Запад ООО | ## 0768/00/1 Т | ## 0,044760 |  |
| ## 230 | ## ПИК-КОМФОРТ ООО | ## 1863/00/5 Т от 18.06.2014 г. | ## 0,968242 |  |
| # 231 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Заречная ул, № 72 |  | # 1,740000 | # 2,460000 |
| ## 232 | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. КАЛУГИ МБОУ | ## БД 0026/00/1 Т | ## 1,740000 | ## 2,460000 |
| # 233 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 |  | # 2,645064 |  |
| ## 234 | ## СПК МОСЭНЕРГОСТРОЙ ОАО | ## 6689/00/1 Т | ## 2,645064 |  |
| # 235 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 12 |  | # 1,043632 |  |
| ## 236 | ## ПИК-Запад ООО | ## 6728/00/3 Т от 16.02.2016 г. | ## 1,043632 |  |
| # 237 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 18 |  | # 0,132272 | # 0,740000 |
| ## 238 | ## ТСЖ Сиреневый бульвар,18 | ## 0717/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  | ## 0,370000 |
| ## 239 | ## ТСЖ Сиреневый бульвар,18 | ## 0717/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,132272 | ## 0,370000 |
| ## 240 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| # 241 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 4 |  | # 0,538542 | # 0,919694 |
| ## 242 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 243 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  | ## 0,459847 |
| ## 244 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,538542 | ## 0,459847 |
| # 245 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 |  | # 0,204651 | # 0,848500 |
| ## 246 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,446300 |
| ## 247 | ## Замоченова Ирина Николаевна | ## 5186/00/1 Т от 01.01.2015 | ## 0,001088 |  |
| ## 248 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. |  | ## 0,201100 |
| ## 249 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,203563 | ## 0,201100 |
| # 250 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 8 |  | # 0,251036 | # 0,507000 |
| ## 251 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  |  |
| ## 252 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,251036 | ## 0,507000 |
| # 253 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 3 |  | # 0,287771 | # 0,370000 |
| ## 254 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,287771 | ## 0,370000 |
| ## 255 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| # 256 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5 |  | # 0,200981 | # 0,370000 |
| ## 257 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,200981 | ## 0,370000 |
| ## 258 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| # 259 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5, Корпус 2 |  | # 0,034019 | # 0,380000 |
| ## 260 | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП | ## 0195 Тепло | ## 0,034019 | ## 0,380000 |
| # 261 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 9 |  | # 0,296236 | # 0,350000 |
| ## 262 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,296236 | ## 0,350000 |
| ## 263 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| # 264 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 18 |  | # 13,127705 | # 4,510000 |
| ## 265 | ## Акционерное Общество "Стоков Машинное Оборудование" | ## 0700/00/1 Т от 01.07.2015 | ## 13,127705 | ## 4,510000 |
| # 266 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 1 |  | # 0,752496 | # 0,536038 |
| ## 267 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0168/00/1 Т | ## 0,752496 | ## 0,536038 |
| # 268 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 |  | # 1,255677 | # 2,998980 |
| ## 269 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 4073/00/01 Т от 24.02.2016 г. | ## 0,040218 |  |
| ## 270 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 1,191324 | ## 2,998980 |
| ## 271 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6425/00/1 Т г.Калуга ул.Фомушина, д.8 от | ## 0,007200 |  |
| ## 272 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6448/00/1 Т г.Калуга,ул. Фомушина, 10 | ## 0,016935 |  |
| # 273 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 |  | # 0,441674 | # 1,580000 |
| ## 274 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,011146 |  |
| ## 275 | ## Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТОС" | ## 3833/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003618 |  |
| ## 276 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,004642 |  |
| ## 277 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 6899/00/1 Т | ## 0,005700 |  |
| ## 278 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,058538 |  |
| ## 279 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5/01 Тепло от 01.03.2014г. | ## 0,358030 | ## 1,580000 |
| # 280 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10а |  | # 1,172160 | # 2,827172 |
| ## 281 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6449/00/1 Т г.Калуга, ул. Фомушина ,ул. 10 | ## 0,081438 |  |
| ## 282 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,109508 |  |
| ## 283 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,981214 | ## 2,827172 |
| # 284 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10б |  | # 0,615688 | # 1,451420 |
| ## 285 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6449/00/1 Т г.Калуга, ул. Фомушина ,ул. 10 | ## 0,019056 |  |
| ## 286 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,081028 |  |
| ## 287 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,515604 | ## 1,451420 |
| # 288 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 |  | # 1,432110 | # 2,372000 |
| ## 289 | ## Денисов Александр Алексеевич ИП | ## 3935/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,014760 |  |
| ## 290 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,000596 |  |
| ## 291 | ## Козинов Сергей Васильевич | ## 3831/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,008746 |  |
| ## 292 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,014428 |  |
| ## 293 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5/02 Тепло от 01.03.2015г. | ## 1,393580 | ## 2,372000 |
| # 294 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 |  | # 0,326846 |  |
| ## 295 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. |  |  |
| ## 296 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,326846 |  |
| # 297 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 |  | # 1,058000 |  |
| ## 298 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Г от 01.05.2015г. |  |  |
| ## 299 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Т от 01.05.2015г. | ## 1,058000 |  |
| # 300 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 |  | # 0,618740 | # 1,254000 |
| ## 301 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 302 | ## Беляева Лариса Петровна | ## 5101/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,008932 |  |
| ## 303 | ## Курушина И.В. | ## 3778/00/1 Т от 01.10.2015г. | ## 0,003426 |  |
| ## 304 | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) | ## 3841/00/1 Т от 13.01.2014г. | ## 0,047516 | ## 0,132000 |
| ## 305 | ## ООО "ИМПУЛЬС" | ## д/с 5163/00/1 Т с Абаджян М.М. | ## 0,002776 |  |
| ## 306 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,552870 | ## 1,122000 |
| ## 307 | ## Эндеберя Оксана Григорьевна (ИП) | ## 7030/00/1 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,003220 |  |
| # 308 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 |  | # 1,143936 | # 5,586420 |
| ## 309 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 6654/00/5 Т ул.Фомушина,8 | ## 0,006969 | ## 2,580000 |
| ## 310 | ## Зубкова Т.А. | ## 3832/00/1 Т от 01.10.2015г. | ## 0,012408 |  |
| ## 311 | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") | ## 7623/00/1 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,006600 |  |
| ## 312 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 1,110759 | ## 3,006420 |
| ## 313 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6425/00/1 Т г.Калуга ул.Фомушина, д.8 от | ## 0,007200 |  |
| # 314 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус А |  | # 1,147359 | # 6,954000 |
| ## 315 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6368/00/1 Т г.Калуга, ул. Фомушина , д.8 к.1 | ## 0,109122 |  |
| ## 316 | ## Соколова Мария Михайловна | ## 762 Т | ## 0,090933 | ## 3,870000 |
| ## 317 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,947304 | ## 3,084000 |
| # 318 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус Б |  | # 1,155222 | # 12,114000 |
| ## 319 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6368/00/1 Т г.Калуга, ул. Фомушина , д.8 к.1 | ## 0,099870 |  |
| ## 320 | ## Медицинский консилиум (ООО) | ## 751/ Т | ## 0,063009 | ## 9,030000 |
| ## 321 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,992343 | ## 3,084000 |
| # 322 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 2 |  | # 3,221773 |  |
| ## 323 | ## Меркатор Калуга ООО | ## 0763/00/1 Т | ## 3,221773 |  |
| # 324 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 |  | # 0,023185 | # 0,520000 |
| ## 325 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,023185 | ## 0,520000 |
| ## 326 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| # 327 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 9/1 |  | # 0,016429 | # 0,016300 |
| ## 328 | ## Полимеризоляция ООО | ## 0378/00/1 Т | ## 0,016429 | ## 0,016300 |
| # 329 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 4 |  | # 0,888540 |  |
| ## 330 | ## Правый берег СК ЗАО | ## 5090/00/1 Т от 01.12.2014 г. | ## 0,888540 |  |
| ## 331 | ## СЕРВИСКАПСТРОЙ ООО | ## 1877/00/1 Тепло от 01.08.2016 |  |  |
| # 332 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 6 |  | # 0,622896 |  |
| ## 333 | ## Правый берег СК ЗАО | ## 5090/00/1 Т от 01.12.2014 г. | ## 0,622896 |  |
|  | ## ИТОГО |  | 63,996775 | 110,332572 |

Таблица 1.2– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 13 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 314/51 |  | # 0,629156 | # 0,432000 |
| ## 2 | ## ДСУ-1 АО | ## 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,629156 | ## 0,432000 |
| # 3 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 21 |  | # 0,226090 | # 0,301956 |
| ## 4 | ## Ермуратьев С.А. | ## 0042 Тепло | ## 0,004256 | ## 0,004256 |
| ## 5 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0023/04/2 Т | ## 0,221834 | ## 0,297700 |
| # 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 24 |  | # 0,025020 | # 0,350000 |
| ## 7 | ## Сергеева Екатерина Евгеньевна ИП | ## 5235/04/2 Т от 01.04.2015 г | ## 0,025020 | ## 0,350000 |
| # 8 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерная ул, № 2а |  | # 0,084043 | # 0,081778 |
| ## 9 | ## Отдел № 4 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 27 имени К.Г. Макарова" г. Калуги | ## БД 0206/04/2 Т | ## 0,084043 | ## 0,081778 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерный 1-й пер, № 1 |  | # 0,004273 | # 0,013837 |
| ## 11 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/04/5 Т | ## 0,004273 | ## 0,013837 |
| # 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 289а |  | # 0,021599 | # 0,380000 |
| ## 13 | ## ТАНДЕР | ## 0719/04/4 Т от 01.01.2014 | ## 0,021599 | ## 0,380000 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291 |  | # 0,174507 | # 0,923389 |
| ## 15 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,009500 | ## 0,380000 |
| ## 16 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5151/04/1 Т | ## 0,001461 |  |
| ## 17 | ## ИП Корнев Сергей Борисович | ## 3896/03/2 Т от 01.06.2014 г. | ## 0,003954 | ## 0,430000 |
| ## 18 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,159592 | ## 0,113389 |
| # 19 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 1 |  | # 0,114195 | # 0,241881 |
| ## 20 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,114195 | ## 0,241881 |
| # 21 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 2 |  | # 0,112363 | # 0,241427 |
| ## 22 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,112363 | ## 0,241427 |
| # 23 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 3 |  | # 0,076453 | # 1,012000 |
| ## 24 | ## ИП Попова Е.Р. | ## 0283/04/2 Т | ## 0,002158 | ## 0,380000 |
| ## 25 | ## Колосов Владислав Викторович | ## 0032/04/2 Т | ## 0,002204 | ## 0,380000 |
| ## 26 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,072091 | ## 0,252000 |
| # 27 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291/3, Корпус 2 |  | # 0,016448 | # 0,016000 |
| ## 28 | ## ИП Сорокин В.В. | ## 0230/04/2 Т | ## 0,016448 | ## 0,016000 |
| # 29 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 293 |  | # 0,095846 | # 0,560566 |
| ## 30 | ## Атлас (ООО") | ## 0428/04/2 Т | ## 0,012578 | ## 0,380000 |
| ## 31 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,083268 | ## 0,180566 |
| # 32 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295 |  | # 0,119552 | # 0,236716 |
| ## 33 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,119552 | ## 0,236716 |
| # 34 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295, Корпус 1 |  | # 0,144319 | # 0,287982 |
| ## 35 | ## МБУ СМЭУ | ## 6994/04/2Т | ## 0,001987 |  |
| ## 36 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/04/5 Тепло | ## 0,142332 | ## 0,287982 |
| # 37 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 10 |  | # 0,004248 | # 0,018873 |
| ## 38 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 1070 КЗАЭ Тепло, пер. Станционный д. 10 | ## 0,004248 | ## 0,018873 |
| # 39 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 6 |  | # 0,003762 | # 0,011926 |
| ## 40 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/04/5 Т | ## 0,003762 | ## 0,011926 |
| # 41 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 8 |  | # 0,003987 | # 0,014934 |
| ## 42 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/04/5 Т | ## 0,003987 | ## 0,014934 |
| # 43 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 10 |  | # 0,555300 | # 0,860140 |
| ## 44 | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО | ## 0517/04/2 Г от 01.01.2014 |  | ## 0,307000 |
| ## 45 | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО | ## 0517/04/2 Т | ## 0,555300 | ## 0,553140 |
| # 46 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 1 |  | # 0,140462 | # 0,165165 |
| ## 47 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/04/5 Тепло от 01.01.14 | ## 0,140462 | ## 0,165165 |
| # 48 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 2 |  | # 0,076733 | # 0,573850 |
| ## 49 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  | ## 0,410000 |
| ## 50 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,076733 | ## 0,163850 |
| # 51 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 12 |  | # 0,140458 | # 0,644574 |
| ## 52 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  | ## 0,322287 |
| ## 53 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,140458 | ## 0,322287 |
| # 54 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 9 |  | # 0,146341 | # 0,626706 |
| ## 55 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  | ## 0,313353 |
| ## 56 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,146341 | ## 0,313353 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,915155 | 7,995700 |

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, 3 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1 |  | # 0,071337 | # 0,410000 |
| ## 2 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,071337 | ## 0,410000 |
| # 3 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1, Корпус 1 |  | # 0,030499 | # 1,500000 |
| ## 4 | ## Благовещенский Андрей Витальевич | ## 0421 Тепло | ## 0,005948 | ## 0,500000 |
| ## 5 | ## Майоров Вячеслав Алексеевич ИП | ## 421/2 тепло | ## 0,005354 | ## 0,500000 |
| ## 6 | ## Майорова Л.А. | ## 0422 Тепло | ## 0,019197 | ## 0,500000 |
| # 7 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 10 |  | # 0,004308 | # 0,690000 |
| ## 8 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,004308 | ## 0,690000 |
| # 9 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 11 |  | # 0,004290 | # 0,690000 |
| ## 10 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,004290 | ## 0,690000 |
| # 11 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 12 |  | # 0,120317 | # 0,370000 |
| ## 12 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,120317 | ## 0,370000 |
| # 13 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 13 |  | # 0,418808 | # 1,480000 |
| ## 14 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,418808 | ## 1,480000 |
| # 15 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 14 |  | # 0,470344 |  |
| ## 16 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 ГВС от 01.01.2015г. | ## 0,094404 |  |
| ## 17 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,375940 |  |
| # 18 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 2 |  | # 0,031572 | # 0,470000 |
| ## 19 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,031572 | ## 0,470000 |
| # 20 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 9 |  | # 0,031713 | # 0,480000 |
| ## 21 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,031713 | ## 0,480000 |
| # 22 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № в/ч |  | # 1,168657 | # 1,098000 |
| ## 23 | ## ГУ ЖКХ АО (конкурсное производство по банкротству с 14.02.2022) | ## 5465/00/4 Т от 18.12.2015г. | ## 1,168657 | ## 1,098000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,351845 | 7,188000 |

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Байконурская ул, № 9 |  | # 0,444063 | # 0,264560 |
| ## 2 | ## ФГКУ "1 ОФПС по Калужской области" | ## БД 0838/00/3 Т | ## 0,444063 | ## 0,264560 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 1 |  | # 0,162051 | # 0,740000 |
| ## 4 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 5 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,162051 | ## 0,370000 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 3 |  | # 0,161781 | # 0,161781 |
| ## 7 | ## ТСЖ "Бульвар Байконур,3" | ## 0428 Тепло от 01.01.2014г. | ## 0,161781 | ## 0,161781 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 5 |  | # 0,208607 | # 1,046000 |
| ## 9 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,523000 |
| ## 10 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,208607 | ## 0,523000 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 1 |  | # 0,155478 | # 0,666472 |
| ## 12 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,333236 |
| ## 13 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,155478 | ## 0,333236 |
| # 14 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 11 |  | # 0,152970 | # 0,522000 |
| ## 15 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,261000 |
| ## 16 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,152970 | ## 0,261000 |
| # 17 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 12 |  | # 0,073229 | # 0,779030 |
| ## 18 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 19 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,070763 | ## 0,380000 |
| ## 20 | ## Манучарян Левон Григорьевич | ## 05405/00/3 Т от 20.07.2015г | ## 0,002466 | ## 0,019030 |
| # 21 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 13 |  | # 0,156139 | # 0,968000 |
| ## 22 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,294000 |
| ## 23 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,152734 | ## 0,294000 |
| ## 24 | ## Изотова Г.А. | ## 0250 Тепло | ## 0,003405 | ## 0,380000 |
| # 25 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 14 |  | # 0,118453 | # 0,589492 |
| ## 26 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,294746 |
| ## 27 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,118453 | ## 0,294746 |
| # 28 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 15 |  | # 0,066952 | # 0,246618 |
| ## 29 | ## ТСЖ Звездная,15 | ## 0582/00/3 ГВС от 01.07.2016 г. |  | ## 0,112359 |
| ## 30 | ## ТСЖ Звездная,15 | ## 0582/00/3 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,066952 | ## 0,134259 |
| # 31 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 18а |  | # 1,420822 | # 0,565800 |
| ## 32 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,282900 |
| ## 33 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 1,420822 | ## 0,282900 |
| # 34 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19 |  | # 0,151110 | # 0,740000 |
| ## 35 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 36 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,151110 | ## 0,370000 |
| # 37 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19а |  | # 0,237028 | # 1,041872 |
| ## 38 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,470400 |
| ## 39 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,186388 | ## 0,470400 |
| ## 40 | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | ## БД 0143/00/3 Г |  | ## 0,050536 |
| ## 41 | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | ## БД 0143/00/3 Т | ## 0,050640 | ## 0,050536 |
| # 42 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 |  | # 0,104716 | # 0,837300 |
| ## 43 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0121/00/3 Т от 25.01.2016 г. | ## 0,017888 | ## 0,077300 |
| ## 44 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,004360 |  |
| ## 45 | ## ТСЖ Звездная 2 | ## 3820/00/3 Т | ## 0,082468 | ## 0,760000 |
| ## 46 | ## ТСЖ Звездная 2 | ## 3821/00/3 ГВС |  |  |
| # 47 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 20 |  | # 0,146394 | # 0,862856 |
| ## 48 | ## Развитие Региона ООО | ## 1860/00/5/02 ГВС от 01.06.2016 г. |  | ## 0,431428 |
| ## 49 | ## Развитие Региона ООО | ## 1860/00/5/02 Т от 01.06.2016 г. | ## 0,146394 | ## 0,431428 |
| # 50 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 21 |  | # 0,154175 | # 0,684736 |
| ## 51 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,342368 |
| ## 52 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,154175 | ## 0,342368 |
| # 53 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 22 |  | # 0,151808 | # 0,663734 |
| ## 54 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,331867 |
| ## 55 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,151808 | ## 0,331867 |
| # 56 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 28 |  | # 0,153914 | # 0,740000 |
| ## 57 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 58 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,153914 | ## 0,370000 |
| # 59 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 29 |  | # 0,274006 | # 0,372000 |
| ## 60 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,124000 |
| ## 61 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,274006 | ## 0,248000 |
| # 62 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 3 |  | # 0,232655 | # 1,712000 |
| ## 63 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 0368 Тепло | ## 0,000631 | ## 0,430000 |
| ## 64 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,426000 |
| ## 65 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,229753 | ## 0,426000 |
| ## 66 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 0406 Тепло | ## 0,002271 | ## 0,430000 |
| # 67 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 4 |  | # 0,085536 | # 0,171269 |
| ## 68 | ## КОО ВООВ "Боевое братство" | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОРОД. УПР.г.Калуга | ## 0,012188 |  |
| ## 69 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,001645 |  |
| ## 70 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 71 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,071703 | ## 0,171269 |
| # 72 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 5 |  | # 0,154865 | # 0,578000 |
| ## 73 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,289000 |
| ## 74 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,154865 | ## 0,289000 |
| # 75 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 6 |  | # 0,119313 | # 0,237274 |
| ## 76 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 77 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,119313 | ## 0,237274 |
| # 78 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Первых Космонавтов пл, № 6 |  | # 0,104800 | # 0,760000 |
| ## 79 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 80 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,104800 | ## 0,380000 |
|  | ## ИТОГО |  | 5,190865 | 15,950794 |

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 181 |  | # 0,781116 | # 1,056816 |
| ## 2 | ## КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, Г.КАЛУГА ФБУЗ | ## 0311/00/2 Т от 01.10.2015г | ## 0,039300 | ## 0,039300 |
| ## 3 | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ | ## БД 0034/00/2 Г |  | ## 0,275700 |
| ## 4 | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ | ## БД 0034/00/2 Т | ## 0,741816 | ## 0,741816 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,781116 | 1,056816 |

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Сокол |  | # 0,762125 | # 0,642809 |
| ## 2 | ## Тростникова Е.А. " (ИП) | ## 6677/00/1 Т | ## 0,057748 |  |
| ## 3 | ## Калужский турбинный завод ПАО | ## 0578 ГВС |  | ## 0,038109 |
| ## 4 | ## Калужский турбинный завод ПАО | ## 0578 Тепло | ## 0,704377 | ## 0,604700 |
| # 5 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 3 |  | # 0,124409 | # 0,038581 |
| ## 6 | ## Ташир Фонд (ООО) | ## 0440 Тепло | ## 0,124409 | ## 0,038581 |
| # 7 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 5 |  | # 0,798281 | # 0,583036 |
| ## 8 | ## ГАУ ДО КО "СШ ПО ФУТБОЛУ "КАЛУГА" | ## 5383/00/1 Т от | ## 0,325245 | ## 0,110000 |
| ## 9 | ## ГАУ ДО КО "СШ ПО ФУТБОЛУ "КАЛУГА" | ## 5384/00/1 Г от |  |  |
| ## 10 | ## ГАУ КО ЦСП "Анненки" | ## 0212/00/1 Т от 01.01.2016г. | ## 0,258990 | ## 0,258990 |
| ## 11 | ## ГАУ КО ЦСП "Анненки" | ## 0733/00/1 Т от 01.01.2016г. | ## 0,214046 | ## 0,214046 |
| # 12 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 11 |  | # 0,011000 | # 0,011000 |
| ## 13 | ## Ефременко А.В. | ## 0458 Тепло | ## 0,011000 | ## 0,011000 |
| # 14 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 15 |  | # 0,459646 | # 0,668080 |
| ## 15 | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" | ## БД 0115/00/1 Г |  | ## 0,214040 |
| ## 16 | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" | ## БД 0115/00/1 Т | ## 0,257646 | ## 0,252040 |
| ## 17 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 18 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/1 Тепло | ## 0,202000 | ## 0,202000 |
| # 19 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 8 |  | # 0,197297 | # 0,350000 |
| ## 20 | ## ГБУ ДО КО "СШ "Многоборец" | ## БД 0732/00/1 Т | ## 0,197297 | ## 0,350000 |
| # 21 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 11 |  | # 0,067251 | # 0,186500 |
| ## 22 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 23 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,057751 | ## 0,177000 |
| ## 24 | ## Шигапов Геннадий Борисович/Шигапов Алексей Борисович | ## 5515/00/1 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,009500 | ## 0,009500 |
| ## 25 | ## Шигапов Геннадий Борисович/Шигапов Алексей Борисович | ## 5517/00/1 Г от 01.10.2015 |  |  |
| # 26 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 6 |  | # 0,050640 | # 0,050640 |
| ## 27 | ## Лозовская Н.С. | ## 0343 Тепло | ## 0,050640 | ## 0,050640 |
| # 28 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 8 |  | # 0,004075 | # 0,020000 |
| ## 29 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0171 ГВС ул. Ипподромная д. 8 |  |  |
| ## 30 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0171 Тепло ул. Ипподромная д. 8 | ## 0,004075 | ## 0,020000 |
| # 31 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 31 |  | # 0,116000 | # 0,116000 |
| ## 32 | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | ## БД 0021/00/1 Т | ## 0,116000 | ## 0,116000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,590724 | 2,666646 |

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10а |  | # 0,069207 | # 1,260000 |
| ## 2 | ## Лоция (ООО) | ## 0585 Тепло от 01.10.2001 г. | ## 0,011508 | ## 0,380000 |
| ## 3 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,042794 | ## 0,450000 |
| ## 4 | ## Электрон-Сервис (ООО") | ## 0563 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,014905 | ## 0,430000 |
| # 5 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 12 |  | # 0,113839 | # 0,370000 |
| ## 6 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,113839 | ## 0,370000 |
| # 7 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14 |  | # 0,058279 | # 0,430000 |
| ## 8 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,058279 | ## 0,430000 |
| # 9 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14, Корпус 1 |  | # 0,068554 | # 0,400000 |
| ## 10 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## ДС Гореликов В.М. СФ 7562/00/2Т от01.08.2016 | ## 0,003818 |  |
| ## 11 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,064736 | ## 0,400000 |
| # 12 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 16 |  | # 0,124311 | # 0,380000 |
| ## 13 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,124311 | ## 0,380000 |
| # 14 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 18 |  | # 0,119205 | # 0,350000 |
| ## 15 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Т | ## 0,119205 | ## 0,350000 |
| # 16 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 20 |  | # 0,057247 | # 0,420000 |
| ## 17 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,057247 | ## 0,420000 |
| # 18 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 22 |  | # 0,087586 | # 0,400000 |
| ## 19 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,087586 | ## 0,400000 |
| # 20 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 |  | # 0,074827 | # 2,090000 |
| ## 21 | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" | ## 0299/00/2 Т от 01.06.2016 | ## 0,017886 | ## 0,860000 |
| ## 22 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022а/00/2 Т | ## 0,002540 | ## 0,370000 |
| ## 23 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,002536 | ## 0,430000 |
| ## 24 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,051865 | ## 0,430000 |
| # 25 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № гараж |  | # 0,003800 | # 0,700000 |
| ## 26 | ## Медведев В.В. | ## 0025 Тепло | ## 0,003800 | ## 0,700000 |
| # 27 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 47 |  | # 0,124452 | # 0,218000 |
| ## 28 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное произв-во по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,124452 | ## 0,218000 |
| # 29 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 37 |  | # 0,058484 | # 0,430000 |
| ## 30 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,058484 | ## 0,430000 |
| # 31 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 39 |  | # 0,123976 | # 1,130000 |
| ## 32 | ## Кудинов М.Ю. | ## 0332 Тепло |  | ## 0,380000 |
| ## 33 | ## Терещенко Н.В. | ## 0366/00/2 Т от 01.10.2015 | ## 0,001405 | ## 0,380000 |
| ## 34 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,121120 | ## 0,370000 |
| ## 35 | ## Шмакова Белла Александровна | ## 716/2 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,001451 |  |
| # 36 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 41 |  | # 0,112571 | # 0,370000 |
| ## 37 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,112571 | ## 0,370000 |
| # 38 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 |  | # 0,070249 | # 1,210000 |
| ## 39 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,006073 | ## 0,380000 |
| ## 40 | ## Волошенков Сергей Васильевич | ## 0046/00/2 Т | ## 0,002353 |  |
| ## 41 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027А/00/2 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,008105 | ## 0,400000 |
| ## 42 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,053718 | ## 0,430000 |
| # 43 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 45 |  | # 0,124290 | # 0,370000 |
| ## 44 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,124290 | ## 0,370000 |
| # 45 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 49 |  | # 0,056821 | # 0,430000 |
| ## 46 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,056821 | ## 0,430000 |
| # 47 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 51 |  | # 0,300932 | # 0,330000 |
| ## 48 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 c углубленным изучением отдельных предметов"г | ## БД 0610/00/2 Т | ## 0,300932 | ## 0,330000 |
| # 49 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 53 |  | # 0,470347 | # 0,846622 |
| ## 50 | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | ## БД 0243/00/2 Т | ## 0,470347 | ## 0,846622 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,218977 | 12,134622 |

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Бульвар Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 |  | # 0,168874 | # 0,704094 |
| ## 2 | ## Кузина Ольга Викторовна | ## 0452 Тепло | ## 0,011546 | ## 0,011546 |
| ## 3 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 4 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,150198 | ## 0,258000 |
| ## 5 | ## Флегонтов А.М. | ## 0077/00/3 Т от 01.06.2015г. | ## 0,004548 | ## 0,004548 |
| ## 6 | ## Хлопикова Инна Вячеславовна | ## 0815 Тепло | ## 0,002582 | ## 0,430000 |
| # 7 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 1-й подъезд |  | # 0,069798 | # 0,556000 |
| ## 8 | ## ТСЖ Терепец-1 | ## 4044/00/5/02 Тепло от 01.09.2014г. | ## 0,069798 | ## 0,126000 |
| ## 9 | ## ТСЖ Терепец-1 | ## 4045/00/5/02 ГВС от 01.09.2014г |  | ## 0,430000 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 2-8 й подъезды |  | # 0,356307 | # 0,716000 |
| ## 11 | ## Глазер В.С. | ## 3867/00/3 Т | ## 0,005132 |  |
| ## 12 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 13 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,351175 | ## 0,716000 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 16 |  | # 1,461420 | # 1,543670 |
| ## 15 | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги | ## БД 0128/00/3 Г от 16.07.2016г. |  | ## 0,083600 |
| ## 16 | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги | ## БД 0128/00/3 Т от 16.07.2016 | ## 1,461420 | ## 1,460070 |
| # 17 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 3 |  | # 0,348918 | # 1,110000 |
| ## 18 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,370000 |
| ## 19 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,348918 | ## 0,740000 |
| # 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 4 |  | # 0,167497 | # 0,740000 |
| ## 21 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,370000 |
| ## 22 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,167497 | ## 0,370000 |
| # 23 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 5 |  | # 0,207977 | # 0,370000 |
| ## 24 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5 Тепло от 01.01.13 | ## 0,207977 | ## 0,370000 |
| ## 25 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5ГВС от 01.01.14 |  |  |
| # 26 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 6 |  | # 0,213740 | # 0,720000 |
| ## 27 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,360000 |
| ## 28 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,213740 | ## 0,360000 |
| # 29 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 7 |  | # 0,152435 | # 0,560000 |
| ## 30 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,280000 |
| ## 31 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,152435 | ## 0,280000 |
| # 32 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 9 |  | # 1,090017 | # 2,390676 |
| ## 33 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0121/00/3 Т от 25.01.2016 г. | ## 0,098676 | ## 0,098676 |
| ## 34 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 1,050000 |
| ## 35 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,799341 | ## 1,050000 |
| ## 36 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0067/00/3 Т | ## 0,192000 | ## 0,192000 |
| # 37 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 1 |  | # 0,873152 | # 2,160000 |
| ## 38 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0007/00/3 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,007608 | ## 0,800000 |
| ## 39 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,680000 |
| ## 40 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,865544 | ## 0,680000 |
| # 41 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 11 |  | # 0,225511 | # 1,426000 |
| ## 42 | ## ЖРЭУ-19 | ## 0325/00/5 Т от 01.05.2010г. | ## 0,002778 | ## 0,430000 |
| ## 43 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,498000 |
| ## 44 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,222733 | ## 0,498000 |
| # 45 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13 |  | # 0,422586 | # 0,420746 |
| ## 46 | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | ## БД 0154/00/3 Т | ## 0,422586 | ## 0,420746 |
| # 47 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13а |  | # 0,024915 | # 0,049830 |
| ## 48 | ## Ганжа Сергей Леонидович | ## 6687/00/3 Т | ## 0,024915 | ## 0,024915 |
| ## 49 | ## Ганжа Сергей Леонидович | ## 6688/00/3 Г |  | ## 0,024915 |
| # 50 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 15 |  | # 0,150304 | # 0,740000 |
| ## 51 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,370000 |
| ## 52 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,150304 | ## 0,370000 |
| # 53 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 17 |  | # 0,151162 | # 0,370000 |
| ## 54 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000557 |  |
| ## 55 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  |  |
| ## 56 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,150605 | ## 0,370000 |
| # 57 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2 |  | # 0,293141 | # 1,134000 |
| ## 58 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,567000 |
| ## 59 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,293141 | ## 0,567000 |
| # 60 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2а |  | # 0,003804 | # 0,760000 |
| ## 61 | ## Новиков Ю.А. (не исп.) | ## 0225 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 62 | ## Новиков Ю.А. (не исп.) | ## 0225 Тепло | ## 0,003804 | ## 0,380000 |
| # 63 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 3 |  | # 0,144691 | # 0,144691 |
| ## 64 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,144691 | ## 0,144691 |
| # 65 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4 |  | # 0,105445 | # 0,760000 |
| ## 66 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,380000 |
| ## 67 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,105445 | ## 0,380000 |
| # 68 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4а |  | # 0,044831 | # 1,830000 |
| ## 69 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 ГВС |  |  |
| ## 70 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,021799 | ## 0,430000 |
| ## 71 | ## АО Быт-Сервис | ## 0147 Тепло | ## 0,023032 | ## 1,400000 |
| # 72 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 5 |  | # 0,161745 | # 1,008000 |
| ## 73 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,504000 |
| ## 74 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,161745 | ## 0,504000 |
| # 75 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6 |  | # 0,334060 | # 0,700000 |
| ## 76 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,350000 |
| ## 77 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,334060 | ## 0,350000 |
| # 78 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6а |  | # 0,105600 | # 0,105600 |
| ## 79 | ## Миронов Юрий Федорович (ИП) | ## 0050 Тепло | ## 0,105600 | ## 0,105600 |
| # 80 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 7 |  | # 0,162343 | # 0,740000 |
| ## 81 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,370000 |
| ## 82 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,161107 | ## 0,370000 |
| ## 83 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 5327/00/3 Т от | ## 0,001236 |  |
| # 84 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 8 |  | # 0,438987 | # 0,680000 |
| ## 85 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,340000 |
| ## 86 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,438987 | ## 0,340000 |
| # 87 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 9 |  | # 0,148761 | # 0,740000 |
| ## 88 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,370000 |
| ## 89 | ## ЖРЭУ-19 | ## 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ## 0,148761 | ## 0,370000 |
|  | ## ИТОГО |  | 8,028021 | 23,179307 |

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 39 |  | # 0,144355 | # 0,594000 |
| ## 2 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0126/00/2 Т | ## 0,053687 | ## 0,400000 |
| ## 3 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,090668 | ## 0,194000 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 41 |  | # 0,123913 | # 0,800000 |
| ## 5 | ## Кулькова С.В. | ## 8885/2 Т от 16.05.2014г. | ## 0,002312 |  |
| ## 6 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,119877 | ## 0,370000 |
| ## 7 | ## Филатова Н.Н. | ## 0634 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,001724 | ## 0,430000 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 |  | # 0,129985 | # 1,900000 |
| ## 9 | ## Афанасьева Т.С | ## 0554 Тепло | ## 0,001472 | ## 0,380000 |
| ## 10 | ## Бойцова Елена Викторовна | ## 0263 Тепло от 27.03.2012 г. | ## 0,001437 | ## 0,380000 |
| ## 11 | ## Катюшенко Т.А. | ## 3892/00/2 Т | ## 0,002571 |  |
| ## 12 | ## Комогорова Алла Николаевна | ## 0508/00/2 Т | ## 0,001592 | ## 0,380000 |
| ## 13 | ## Сидоренко Д.Н | ## 0623 Тепло от 01.05.2005г. | ## 0,002276 | ## 0,380000 |
| ## 14 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,120637 | ## 0,380000 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 55 |  | # 0,093941 | # 0,370000 |
| ## 16 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,093941 | ## 0,370000 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 20 |  | # 0,082116 | # 0,410000 |
| ## 18 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,082116 | ## 0,410000 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 22 |  | # 0,069949 | # 0,420000 |
| ## 20 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,069949 | ## 0,420000 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 24 |  | # 0,116710 | # 0,380000 |
| ## 22 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,116710 | ## 0,380000 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 26 |  | # 0,106903 | # 0,380000 |
| ## 24 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,106903 | ## 0,380000 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 28 |  | # 0,116904 | # 0,370000 |
| ## 26 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,116904 | ## 0,370000 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 3 |  | # 2,006250 | # 2,004000 |
| ## 28 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги | ## БД 0282/00/2 Т | ## 2,006250 | ## 2,004000 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 30 |  | # 0,069555 | # 0,420000 |
| ## 30 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,069555 | ## 0,420000 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 32 |  | # 0,165144 | # 0,370000 |
| ## 32 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,165144 | ## 0,370000 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 5 |  | # 0,163569 | # 0,740000 |
| ## 34 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. ПРЯМЫЕ |  | ## 0,370000 |
| ## 35 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,163569 | ## 0,370000 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 45 |  | # 0,171335 | # 0,195400 |
| ## 37 | ## МБДОУ № 7 г. Калуги | ## 0270/00/2 Г |  | ## 0,097700 |
| ## 38 | ## МБДОУ № 7 г. Калуги | ## 0270/00/2 Т | ## 0,171335 | ## 0,097700 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 47 |  | # 0,069707 | # 0,800000 |
| ## 40 | ## МБОУДО "ДХШ (художественная) | ## БД 0648/00/2 Т | ## 0,069707 | ## 0,800000 |
| # 41 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49 |  | # 0,074486 | # 0,400000 |
| ## 42 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,074486 | ## 0,400000 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49а |  | # 0,005300 | # 0,005300 |
| ## 44 | ## Макаров Андрей Николаевич | ## 0021 Тепло | ## 0,005300 | ## 0,005300 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 51 |  | # 0,241642 | # 0,496421 |
| ## 46 | ## Бизнес-Клуб Калуга (ООО) | ## 0178 Тепло | ## 0,219110 | ## 0,473921 |
| ## 47 | ## ТСДМ (ООО") | ## 0259 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,022532 | ## 0,022500 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 |  | # 0,148063 | # 3,040000 |
| ## 49 | ## Аксенова М.В. | ## 0335 Тепло | ## 0,005586 | ## 0,760000 |
| ## 50 | ## Бэмби ООО | ## 0386/00/2 Т от 01.09.2014 г. | ## 0,003794 | ## 0,380000 |
| ## 51 | ## Денисов С.А. ИП | ## 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ## 0,006531 | ## 0,380000 |
| ## 52 | ## Евдокимова Л.А. | ## 0052 Тепло от 24.08.2006г. | ## 0,002158 | ## 0,380000 |
| ## 53 | ## Лысенко Наталья Викторовна | ## 0250 Тепло от 09.04.2004 г. | ## 0,001617 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## Морозова А.П. | ## 0359 Тепло | ## 0,002724 | ## 0,380000 |
| ## 55 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,125653 | ## 0,380000 |
| # 56 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53, Корпус 2 |  | # 0,114819 | # 1,210000 |
| ## 57 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 0461 Тепло | ## 0,001427 | ## 0,430000 |
| ## 58 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,111039 | ## 0,380000 |
| ## 59 | ## Улыбка (ООО") | ## 0038/00/2 Тепло | ## 0,002353 | ## 0,400000 |
| # 60 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Паровозный пер, № 4 |  | # 0,048314 | # 0,860000 |
| ## 61 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 62 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,048314 | ## 0,430000 |
| # 63 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Паровозный пер, № 4а |  | # 0,009571 | # 1,240000 |
| ## 64 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,620000 |
| ## 65 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,009571 | ## 0,620000 |
| # 66 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 18 |  | # 0,230080 | # 0,229100 |
| ## 67 | ## ЗАО "КСМАО" | ## 0498 Тепло | ## 0,230080 | ## 0,229100 |
| # 68 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 34 |  | # 0,029631 | # 0,091557 |
| ## 69 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,029631 | ## 0,091557 |
| # 70 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 36 |  | # 0,013569 | # 0,450000 |
| ## 71 | ## ТСЖ К.Либкнехта,36 | ## 0492/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 | ## 0,013569 | ## 0,450000 |
| # 72 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38 |  | # 0,018877 | # 0,440000 |
| ## 73 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,018877 | ## 0,440000 |
| # 74 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38а |  | # 0,002910 | # 0,600000 |
| ## 75 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,002910 | ## 0,600000 |
| # 76 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38б |  | # 0,002864 | # 0,600000 |
| ## 77 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,002864 | ## 0,600000 |
| # 78 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40 |  | # 0,002244 | # 0,092000 |
| ## 79 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,002244 | ## 0,092000 |
| # 80 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42 |  | # 0,023026 | # 0,420000 |
| ## 81 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,023026 | ## 0,420000 |
| # 82 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42а |  | # 0,013149 | # 0,450000 |
| ## 83 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,013149 | ## 0,450000 |
| # 84 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 137 |  | # 0,160949 | # 0,370000 |
| ## 85 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5 Тепло от 01.01.13 | ## 0,160949 | ## 0,370000 |
| # 86 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 139 |  | # 0,129920 | # 1,500000 |
| ## 87 | ## Дмитриева Светлана Викторовна | ## 0010 Тепло | ## 0,002517 | ## 0,380000 |
| ## 88 | ## Сурганова Т.И. | ## 0527 Тепло | ## 0,001556 | ## 0,380000 |
| ## 89 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 90 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,125847 | ## 0,370000 |
| # 91 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 149 |  | # 0,116956 | # 0,380000 |
| ## 92 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,116956 | ## 0,380000 |
| # 93 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 153 |  | # 0,225000 | # 0,225000 |
| ## 94 | ## МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги | ## БД 0338/00/2 Т | ## 0,225000 | ## 0,225000 |
| # 95 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 155 |  | # 0,137809 | # 0,370000 |
| ## 96 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,137809 | ## 0,370000 |
| # 97 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 157 |  | # 0,166459 | # 0,450143 |
| ## 98 | ## Родионова Галина Кузьминична | ## 0636 Тепло | ## 0,071694 | ## 0,060143 |
| ## 99 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,094765 | ## 0,390000 |
| # 100 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 159 |  | # 0,092141 | # 0,390000 |
| ## 101 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,092141 | ## 0,390000 |
| # 102 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 161 |  | # 0,062569 | # 0,420000 |
| ## 103 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,062569 | ## 0,420000 |
|  | ## ИТОГО |  | 5,700684 | 24,882921 |

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 17 |  | # 0,239760 | # 0,482000 |
| ## 2 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,239760 | ## 0,482000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 |  | # 0,259149 | # 2,475100 |
| ## 4 | ## Беляев Владимир Константинович | ## 0453 Тепло | ## 0,002963 | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## ИП Анисимов М.Г. | ## 0556 Тепло | ## 0,005029 | ## 0,430000 |
| ## 6 | ## ИП Зубихин А.А | ## 0447 Тепло | ## 0,002021 | ## 0,380000 |
| ## 7 | ## ИП Редькин В.П. | ## 0555 Тепло | ## 0,011640 | ## 0,430000 |
| ## 8 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 303 Т | ## 0,076400 | ## 0,055100 |
| ## 9 | ## Ткачева Галина Ивановна/офис/ | ## 0325 Тепло | ## 0,005921 | ## 0,430000 |
| ## 10 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,155175 | ## 0,370000 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 |  | # 0,154362 | # 1,150000 |
| ## 12 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0400/00/1 Т от 25.01.2016 г. | ## 0,006879 | ## 0,400000 |
| ## 13 | ## Морозова А.П. | ## 0359 Тепло | ## 0,002910 | ## 0,380000 |
| ## 14 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,144573 | ## 0,370000 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 21 |  | # 0,187033 | # 0,183000 |
| ## 16 | ## Эл Га (ООО") | ## 0210 Тепло | ## 0,041017 | ## 0,041000 |
| ## 17 | ## Велт (ООО) | ## 0026 Тепло | ## 0,146016 | ## 0,142000 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 23 |  | # 0,025017 | # 0,400000 |
| ## 19 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,025017 | ## 0,400000 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 25 |  | # 0,058224 | # 0,430000 |
| ## 21 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,058224 | ## 0,430000 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 27 |  | # 0,351501 | # 0,612400 |
| ## 23 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0316/00/2 Т | ## 0,232950 | ## 0,232400 |
| ## 24 | ## Калужское региональное общество "Динамо" | ## 0202 ГВС |  |  |
| ## 25 | ## Калужское региональное общество "Динамо" | ## 0202 Тепло | ## 0,118551 | ## 0,380000 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 31 |  | # 0,085371 | # 0,434000 |
| ## 27 | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) | ## БД 0627/00/2 Т | ## 0,085371 | ## 0,434000 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 56а |  | # 0,104870 | # 0,104078 |
| ## 29 | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН | ## БД 0445/00/2 Т | ## 0,104870 | ## 0,104078 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 62 |  | # 0,119154 | # 0,800000 |
| ## 31 | ## Управление Федеральной миграционной службы по Калужской области | ## БД 0075/00/2 Т | ## 0,003825 | ## 0,430000 |
| ## 32 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,115329 | ## 0,370000 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 64 |  | # 0,117629 | # 0,380000 |
| ## 34 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,117629 | ## 0,380000 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 66 |  | # 0,657150 | # 1,255400 |
| ## 36 | ## МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | ## БД 0614/00/2 Г |  | ## 0,600000 |
| ## 37 | ## МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | ## БД 0614/00/2 Т | ## 0,657150 | ## 0,655400 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68 |  | # 0,108249 | # 0,370000 |
| ## 39 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,108249 | ## 0,370000 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68а |  | # 0,024200 | # 0,024200 |
| ## 41 | ## МБУ ДО СШ "Шашки русские" | ## БД 0118/00/2 Т | ## 0,024200 | ## 0,024200 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 70 |  | # 0,117027 | # 0,370000 |
| ## 43 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,117027 | ## 0,370000 |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 72 |  | # 0,037244 | # 0,036336 |
| ## 45 | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0384/00/2 Т | ## 0,037244 | ## 0,036336 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 86 |  | # 0,250600 | # 0,250600 |
| ## 47 | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "Пчёлка" г. Калуги | ## БД 0407/00/2 Т | ## 0,250600 | ## 0,250600 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 15 |  | # 0,077688 | # 0,810000 |
| ## 49 | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор | ## 0302 Тепло от 01.10.2005 г. | ## 0,006421 | ## 0,430000 |
| ## 50 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,071267 | ## 0,380000 |
| # 51 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 |  | # 0,121104 | # 1,990000 |
| ## 52 | ## Аксенова Елена Порфирьевна | ## 0396 Тепло от 21.05.2012г. | ## 0,002652 | ## 0,380000 |
| ## 53 | ## Жутов В.С. | ## 0329 Тепло | ## 0,002240 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## Макаров В.А. | ## 576 Тепло от 24.10.2008г. | ## 0,001947 | ## 0,430000 |
| ## 55 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,000969 |  |
| ## 56 | ## Самохина Елена Егоровна | ## 5517/00/2 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,001046 |  |
| ## 57 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 0461 Тепло | ## 0,003163 | ## 0,430000 |
| ## 58 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,109087 | ## 0,370000 |
| # 59 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27, Корпус 1 |  | # 0,105329 | # 0,370000 |
| ## 60 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,105329 | ## 0,370000 |
| # 61 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 31 |  | # 0,139247 | # 0,370000 |
| ## 62 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,139247 | ## 0,370000 |
| # 63 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 33 |  | # 0,138923 | # 0,370000 |
| ## 64 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,138923 | ## 0,370000 |
| # 65 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 35 |  | # 0,117914 | # 0,810000 |
| ## 66 | ## УК МЖД КВАРТИРАНТ ПЛЮС ООО (ликвидация 16.09.2020) | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР. г.Калуги | ## 0,001722 |  |
| ## 67 | ## Авиа-Сервис (ООО") | ## 0643 Тепло | ## 0,002008 | ## 0,430000 |
| ## 68 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,114184 | ## 0,380000 |
| # 69 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37 |  | # 0,165450 | # 0,800000 |
| ## 70 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,161801 | ## 0,370000 |
| ## 71 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,003649 | ## 0,430000 |
| # 72 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а |  | # 0,209009 | # 1,610000 |
| ## 73 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,028920 | ## 0,430000 |
| ## 74 | ## Митрофанов О.Г. | ## 3826/00/2 Т | ## 0,001148 | ## 0,430000 |
| ## 75 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,146158 | ## 0,370000 |
| ## 76 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,032783 | ## 0,380000 |
| # 77 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, № 2 |  | # 0,518060 | # 0,455060 |
| ## 78 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/2 Тепло | ## 0,518060 | ## 0,455060 |
| # 79 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 19 |  | # 0,049131 | # 0,470300 |
| ## 80 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Т от 01.05.2015г. | ## 0,043333 | ## 0,450000 |
| ## 81 | ## Климкина В.А. (ИП) | ## 0447 Тепло от 01.01.2009 г. | ## 0,005798 | ## 0,020300 |
| # 82 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 21 |  | # 0,023882 | # 0,420000 |
| ## 83 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,023882 | ## 0,420000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,562277 | 18,232474 |

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлетная, 46, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 40 |  | # 0,103353 | # 0,760000 |
| ## 2 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 3 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,103353 | ## 0,380000 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 42 |  | # 0,023252 | # 0,480000 |
| ## 5 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,023252 | ## 0,480000 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 44 |  | # 0,039828 | # 0,596400 |
| ## 7 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,013428 | ## 0,570000 |
| ## 8 | ## Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" | ## 0177 Тепло от 01.01.2007 | ## 0,026400 | ## 0,026400 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 46 |  | # 0,229233 | # 0,483466 |
| ## 10 | ## Экострой ЗАО ТСО (в стадии Банкрот с 07.02.2018г.) | ## 4857/00/2 Т от 01.10.2014 | ## 0,148400 | ## 0,476466 |
| ## 11 | ## АО "Международный аэропорт Калуга" | ## БД 0207/00/2 Т от 03.05.2017г. | ## 0,073833 |  |
| ## 12 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0367 Тепло | ## 0,007000 | ## 0,007000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,395666 | 2,319866 |

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 16 |  | # 0,207257 | # 0,380000 |
| ## 2 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Г |  |  |
| ## 3 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Т | ## 0,207257 | ## 0,380000 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 23 |  | # 0,072700 | # 0,072700 |
| ## 5 | ## Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") | ## 0055 Тепло | ## 0,072700 | ## 0,072700 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 27 |  | # 0,149837 | # 0,360000 |
| ## 7 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027/00/1 Т от 24.02.2016 | ## 0,149837 | ## 0,360000 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 31 |  | # 0,078760 | # 2,613748 |
| ## 9 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,056740 | ## 0,153748 |
| ## 10 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0067/00/1 Т | ## 0,012124 | ## 0,740000 |
| ## 11 | ## Соложенков Роман Александрович | ## 16126 Т | ## 0,004948 | ## 0,860000 |
| ## 12 | ## Шевелев А.В. | ## 0528 Тепло | ## 0,004948 | ## 0,860000 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 34а |  | # 0,013542 | # 0,430000 |
| ## 14 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027/00/1 Т от 24.02.2016 | ## 0,013542 | ## 0,430000 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 35 |  | # 0,239242 | # 1,011850 |
| ## 16 | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО | ## БД 0039/00/1 Т | ## 0,212970 | ## 0,211850 |
| ## 17 | ## Про-Дента-Люкс (ООО") | ## 0228 Тепло | ## 0,026272 | ## 0,800000 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 38 |  | # 0,087776 | # 0,157320 |
| ## 19 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,087776 | ## 0,157320 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 |  | # 0,079055 | # 0,493325 |
| ## 21 | ## Министерство лесного хозяйства Калужской области | ## БД 0557/00/1 Т | ## 0,010505 | ## 0,010005 |
| ## 22 | ## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0373/00/1 Т от 01.01.2016г. | ## 0,015046 | ## 0,430000 |
| ## 23 | ## ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" | ## БД 0654 Тепло | ## 0,016160 | ## 0,016120 |
| ## 24 | ## Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" | ## БД 0450/00/1 Т | ## 0,037344 | ## 0,037200 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 3 |  | # 0,073612 | # 0,145900 |
| ## 26 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,073612 | ## 0,145900 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 |  | # 0,016643 | # 1,190120 |
| ## 28 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,007253 | ## 0,027000 |
| ## 29 | ## Васильева Е.П. | ## 0309 Тепло | ## 0,002778 | ## 0,430000 |
| ## 30 | ## Гордеева И.Н. | ## 0403 Тепло | ## 0,001987 | ## 0,350000 |
| ## 31 | ## Гуров А.С. | ## 0526 Тепло | ## 0,001505 | ## 0,380000 |
| ## 32 | ## Крученков Сергей Николаевич | ## 0102 Тепло | ## 0,003120 | ## 0,003120 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 |  | # 0,026221 | # 1,990042 |
| ## 34 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г. прямые платежи | ## 0,014340 | ## 0,038000 |
| ## 35 | ## ИП Сахарова Л.Е. | ## 0081 Тепло | ## 0,001137 | ## 0,380000 |
| ## 36 | ## ИП Сахарова Л.Е. | ## 0083 Тепло | ## 0,002007 | ## 0,380000 |
| ## 37 | ## Прохоров А.П. | ## 0588 Тепло | ## 0,005658 | ## 0,810000 |
| ## 38 | ## Сахаров Денис Геннадьевич | ## 0549 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,001037 | ## 0,380000 |
| ## 39 | ## Хряпенков Антон Игоревич | ## 0237 Тепло | ## 0,002042 | ## 0,002042 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30, Корпус 28 |  | # 0,003440 | # 0,003440 |
| ## 41 | ## РУССКИЙ ХЛЕБ ООО | ## 0630 Тепло | ## 0,003440 | ## 0,003440 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 1 |  | # 0,075067 | # 0,166000 |
| ## 43 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  |  |
| ## 44 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,075067 | ## 0,166000 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 2 |  | # 0,086406 | # 0,170000 |
| ## 46 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  |  |
| ## 47 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,086406 | ## 0,170000 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 |  | # 0,058551 | # 2,075000 |
| ## 49 | ## Филиал "Центральный" ООО "Сеть Связной" (Юридическое лицо признано банкротом 24 декабря 2023 года ) | ## 0294 Тепло | ## 0,001683 | ## 0,430000 |
| ## 50 | ## Анисимов И.А. | ## 0317 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,002372 | ## 0,350000 |
| ## 51 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,049748 | ## 0,115000 |
| ## 52 | ## ИП Камендровский А.В. | ## 0223 Тепло | ## 0,001703 | ## 0,430000 |
| ## 53 | ## Колосов Владислав Викторович | ## 0300 Тепло | ## 0,001534 | ## 0,370000 |
| ## 54 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## Доп. согл. к дог. 5430/00/1 Т с Прохоровым А.П. | ## 0,001511 | ## 0,380000 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 40 |  | # 0,015206 | # 0,057506 |
| ## 56 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 57 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,015206 | ## 0,057506 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 42, Корпус 19 |  | # 0,079655 | # 0,430000 |
| ## 59 | ## Управление Судебного департамента в Калужской области | ## БД 0178/00/1 Т | ## 0,079655 | ## 0,430000 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 44 |  | # 0,024727 | # 0,756620 |
| ## 61 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,013674 | ## 0,026620 |
| ## 62 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,003459 | ## 0,350000 |
| ## 63 | ## Соцков Э.В. | ## 0772/00/1 Т от | ## 0,007594 | ## 0,380000 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 45 |  | # 0,168815 | # 0,249000 |
| ## 65 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,044000 | ## 0,044000 |
| ## 66 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,124815 | ## 0,205000 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 50 |  | # 0,123740 | # 0,123740 |
| ## 68 | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | ## БД 0066/00/1 Т | ## 0,123740 | ## 0,123740 |
| # 69 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 51 |  | # 0,057936 | # 0,082740 |
| ## 70 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 71 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,051110 | ## 0,082740 |
| ## 72 | ## Макян Ирина Сергеевна | ## 6914/00/1 Т от 01.04.2016г | ## 0,006826 |  |
| # 73 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 52 |  | # 0,066226 | # 0,138489 |
| ## 74 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,066226 | ## 0,138489 |
| # 75 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 |  | # 0,115835 | # 2,184830 |
| ## 76 | ## Афонина Елена Николаевна | ## 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,002918 | ## 0,430000 |
| ## 77 | ## Букет вин (ООО) | ## 284/1 Тепло | ## 0,005252 | ## 0,380000 |
| ## 78 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,006689 |  |
| ## 79 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,080147 | ## 0,177730 |
| ## 80 | ## Денисов С.А. ИП | ## 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ## 0,007125 | ## 0,380000 |
| ## 81 | ## МБУ СМЭУ | ## 6993/00/1Т | ## 0,005238 | ## 0,007100 |
| ## 82 | ## Харитонова Галина Вячеславовна | ## 0346 Тепло | ## 0,004786 | ## 0,430000 |
| ## 83 | ## Яковлева В.И. | ## 0307 Тепло | ## 0,003680 | ## 0,380000 |
| # 84 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 |  | # 0,632741 | # 2,865348 |
| ## 85 | ## Велт (ООО) | ## 0693 Тепло | ## 0,070552 | ## 0,860000 |
| ## 86 | ## Профессиональное образование (ООО") | ## 0692 Тепло | ## 0,076984 | ## 0,441900 |
| ## 87 | ## Ротонда (ООО") | ## 0683 Тепло | ## 0,116985 | ## 0,544463 |
| ## 88 | ## Соцков Э.В. | ## 0144/00/3 Т от | ## 0,156100 | ## 0,810000 |
| ## 89 | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) | ## 0686 Тепло от 10.11.2011 г. | ## 0,212120 | ## 0,208985 |
| # 90 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 63 |  | # 0,055176 | # 0,125464 |
| ## 91 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,055176 | ## 0,125464 |
| # 92 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 65 |  | # 0,097312 | # 0,575384 |
| ## 93 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,025570 | ## 0,430000 |
| ## 94 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,071742 | ## 0,145384 |
| # 95 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 10 |  | # 0,008859 | # 0,025000 |
| ## 96 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 97 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,008859 | ## 0,025000 |
| # 98 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2 |  | # 0,060750 | # 0,060750 |
| ## 99 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,060750 | ## 0,060750 |
| # 100 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2а |  | # 0,047495 | # 0,047495 |
| ## 101 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,047495 | ## 0,047495 |
| # 102 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 3 |  | # 0,252934 | # 0,283204 |
| ## 103 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Г |  | ## 0,030620 |
| ## 104 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,252934 | ## 0,252584 |
| # 105 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 4а |  | # 0,079920 | # 0,079920 |
| ## 106 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,079920 | ## 0,079920 |
| # 107 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 9 |  | # 0,028918 | # 0,028918 |
| ## 108 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/1 Тепло | ## 0,028918 | ## 0,028918 |
| # 109 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 12 |  | # 0,143568 | # 0,296116 |
| ## 110 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 111 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,143568 | ## 0,296116 |
| # 112 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 14 |  | # 0,075497 | # 0,140573 |
| ## 113 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,005502 |  |
| ## 114 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,004146 |  |
| ## 115 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,065849 | ## 0,140573 |
| # 116 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16 |  | # 0,011623 | # 1,560000 |
| ## 117 | ## Прохорова В.Г. | ## 0141 ГВС от 01.06.2006 г. |  | ## 0,780000 |
| ## 118 | ## Прохорова В.Г. | ## 0141 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,011623 | ## 0,780000 |
| # 119 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16а |  | # 0,047793 | # 0,497535 |
| ## 120 | ## ООО "Елена-плюс" (Дата прекращения деятельности 26.08.2021) | ## 0145 Тепло | ## 0,003998 | ## 0,380000 |
| ## 121 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,043795 | ## 0,117535 |
| # 122 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 18 |  | # 0,122665 | # 0,249837 |
| ## 123 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,122665 | ## 0,249837 |
| # 124 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 27 |  | # 0,065958 | # 0,113662 |
| ## 125 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  |  |
| ## 126 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,065958 | ## 0,113662 |
| # 127 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 |  | # 0,022810 | # 0,033558 |
| ## 128 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,011747 | ## 0,033558 |
| ## 129 | ## Калужская региональная общественная организация "Защита прав подследственных и осужденных" | ## 4024/00/1 Т | ## 0,002494 |  |
| ## 130 | ## Савичев И.А. (ИП) | ## ДС 5124/00/1 Т с Гор.Упр. г.Калуги | ## 0,005090 |  |
| ## 131 | ## Дудников Валерий Викторович | ## 760/1 Т от .01.01.2014г | ## 0,002028 |  |
| ## 132 | ## Елисеева Валентина Владимировна | ## 6957/00/1 Т | ## 0,001451 |  |
| # 133 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 33 |  | # 0,245409 | # 0,375125 |
| ## 134 | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | ## БД 0040/00/1 Г |  |  |
| ## 135 | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | ## БД 0040/00/1 Т | ## 0,245409 | ## 0,375125 |
| # 136 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39 |  | # 0,016506 | # 0,037000 |
| ## 137 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,016506 | ## 0,037000 |
| # 138 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39а |  | # 0,133660 | # 0,760000 |
| ## 139 | ## МБДОУ № 16 "Колобок" г. Калуги л/с205382А6290 | ## БД 0690/00/1 Т | ## 0,133660 | ## 0,760000 |
| # 140 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 41 |  | # 0,005625 | # 0,009000 |
| ## 141 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,004220 | ## 0,009000 |
| ## 142 | ## Лукьянченко Вячеслав Николаевич | ## 6797/00/1 Т | ## 0,001405 |  |
| # 143 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 47 |  | # 0,008056 | # 0,660000 |
| ## 144 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,008056 | ## 0,660000 |
| # 145 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 51а |  | # 0,019338 | # 0,530000 |
| ## 146 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,019338 | ## 0,530000 |
| # 147 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 11 |  | # 0,014974 | # 0,038000 |
| ## 148 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,014974 | ## 0,038000 |
| # 149 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19, Корпус 1 |  | # 0,036239 | # 0,080000 |
| ## 150 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,036239 | ## 0,080000 |
| # 151 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2 |  | # 0,011917 | # 0,038000 |
| ## 152 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,011917 | ## 0,038000 |
| # 153 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2а |  | # 0,091841 | # 0,185000 |
| ## 154 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5 Тепло от 01.01.13 | ## 0,091841 | ## 0,185000 |
| # 155 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 3 |  | # 0,083005 | # 0,561222 |
| ## 156 | ## Булычева Татьяна Александровна | ## 4075/00/1 Т | ## 0,010108 |  |
| ## 157 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,057578 | ## 0,131222 |
| ## 158 | ## ПК "Калугалифтмонтажналадка" | ## 0506/00/1 Т | ## 0,015319 | ## 0,430000 |
| # 159 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4 |  | # 0,098876 | # 0,181000 |
| ## 160 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,098876 | ## 0,181000 |
| # 161 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 |  | # 0,068132 | # 0,162438 |
| ## 162 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 163 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/03/5 Т от 11.08.2015 | ## 0,068132 | ## 0,162438 |
| # 164 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 |  | # 0,043171 | # 0,164324 |
| ## 165 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 166 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/03/5 Т от 11.08.2015 | ## 0,043171 | ## 0,164324 |
| # 167 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 30 |  | # 0,213685 | # 0,845814 |
| ## 168 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 169 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,204113 | ## 0,415814 |
| ## 170 | ## Королева Т.Д. | ## 0208 Тепло | ## 0,009572 | ## 0,430000 |
| # 171 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 10 |  | # 0,288800 | # 0,284040 |
| ## 172 | ## ГБУ КО ОМЦ | ## БД 0391/00/1 Т | ## 0,288800 | ## 0,284040 |
| # 173 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 11 |  | # 0,504272 | # 0,640000 |
| ## 174 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027/00/1 Г от 16.02.2016 |  |  |
| ## 175 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027/00/1 Т от 24.02.2016 | ## 0,504272 | ## 0,640000 |
| # 176 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13 |  | # 0,174000 | # 0,157000 |
| ## 177 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027/00/1 Т от 24.02.2016 | ## 0,174000 | ## 0,157000 |
| # 178 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13а |  | # 0,153144 | # 0,360000 |
| ## 179 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027/00/1 Т от 24.02.2016 | ## 0,153144 | ## 0,360000 |
| # 180 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14 |  | # 0,238502 | # 0,481110 |
| ## 181 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,039310 | ## 0,039110 |
| ## 182 | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | ## 3810/00/4 ГВС |  |  |
| ## 183 | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | ## 3810/00/4 Т | ## 0,199192 | ## 0,442000 |
| # 184 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14в |  | # 0,031497 | # 0,059223 |
| ## 185 | ## СПФ Фобис (ООО) | ## 0411 Тепло | ## 0,031497 | ## 0,059223 |
| # 186 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 16 |  | # 0,075652 | # 0,155565 |
| ## 187 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,004727 |  |
| ## 188 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,070925 | ## 0,155565 |
| # 189 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 |  | # 0,052206 | # 1,670000 |
| ## 190 | ## Грачёва Ирина Владимировна | ## 4067/00/1 Т | ## 0,002316 |  |
| ## 191 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,040544 | ## 0,430000 |
| ## 192 | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | ## 0726/00/1 Т | ## 0,002657 | ## 0,430000 |
| ## 193 | ## ИП Крылова Татьяна Витальевна | ## 0429 Тепло | ## 0,002208 | ## 0,380000 |
| ## 194 | ## Лапенков Сергей Александрович | ## 742/ Тепло | ## 0,002494 | ## 0,430000 |
| ## 195 | ## Парамонова Ольга Борисовна | ## 4078/00/1 Т | ## 0,001987 |  |
| # 196 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 21 |  | # 0,044416 | # 0,430000 |
| ## 197 | ## Управление Федеральной миграционной службы по Калужской области | ## БД 0242/00/1 Т | ## 0,044416 | ## 0,430000 |
| # 198 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 23 |  | # 0,095436 | # 0,519973 |
| ## 199 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,430000 |
| ## 200 | ## ТСЖ С.Щедрина,23 | ## 0810 ГВС |  |  |
| ## 201 | ## ТСЖ С.Щедрина,23 | ## 0810 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,095436 | ## 0,089973 |
| # 202 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 25а |  | # 0,032424 | # 0,075500 |
| ## 203 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,032424 | ## 0,075500 |
| # 204 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 27 |  | # 0,030867 | # 0,070270 |
| ## 205 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,030867 | ## 0,070270 |
| # 206 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 29 |  | # 0,085040 | # 0,201000 |
| ## 207 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,081894 | ## 0,201000 |
| ## 208 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,003146 |  |
| # 209 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 31 |  | # 0,037077 | # 0,097480 |
| ## 210 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,037077 | ## 0,097480 |
| # 211 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 37 |  | # 0,055740 | # 0,131366 |
| ## 212 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,055740 | ## 0,131366 |
| # 213 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 39 |  | # 0,006580 | # 0,013000 |
| ## 214 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006580 | ## 0,013000 |
| # 215 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 6 |  | # 0,009891 | # 0,022000 |
| ## 216 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,009891 | ## 0,022000 |
| # 217 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8 |  | # 0,022610 | # 0,020000 |
| ## 218 | ## Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской о | ## БД 0154/00/1 Т | ## 0,022610 | ## 0,020000 |
| # 219 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8а |  | # 0,241280 | # 0,237800 |
| ## 220 | ## Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской о | ## БД 0154/00/1 Т | ## 0,241280 | ## 0,237800 |
|  | ## ИТОГО |  | 6,944136 | 32,517384 |

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1 |  | # 5,394076 | # 6,792482 |
| ## 2 | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") | ## БД 0005/00/1 Г |  | ## 0,328000 |
| ## 3 | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") | ## БД 0005/00/1 Т | ## 5,249308 | ## 6,047482 |
| ## 4 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0246 ГВС |  | ## 0,278000 |
| ## 5 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0246 Тепло | ## 0,140260 | ## 0,139000 |
| ## 6 | ## КОМФОРТ СТРОЙ ООО (в стадии Банкрот с 12.04.2018) | ## ДС №6048/00/1 Т с УКС | ## 0,004508 |  |
| # 7 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус КОМЦ |  | # 0,295244 | # 3,090000 |
| ## 8 | ## ГБУКО "КОМЦ" | ## БД 0319/00/1 Т | ## 0,189244 | ## 2,984000 |
| ## 9 | ## ГБУКО "КОМЦ" | ## БД 0454/00/1 Т | ## 0,106000 | ## 0,106000 |
| # 10 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2, Корпус онкологический диспансер |  | # 0,886933 | # 0,979152 |
| ## 11 | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | ## БД 0025/00/1 Г от 31.12.2015 г |  | ## 0,100326 |
| ## 12 | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | ## БД 0025/00/1 Т от 31.12.2015 г | ## 0,886933 | ## 0,878826 |
|  | ## ИТОГО |  | 6,576253 | 10,861634 |

Таблица 1.14– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Вишневского, 3 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 |  | # 0,132835 | # 0,201432 |
| ## 2 | ## Борис Василий Михайлович (ИП) | ## 8063 Т от 01.02.2014 г. | ## 0,032775 |  |
| ## 3 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 4 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,069572 | ## 0,160794 |
| ## 5 | ## КЕДРЫ (ООО) | ## 0620 Тепло от 24.09.2008 г. | ## 0,030488 | ## 0,040638 |
| # 6 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 |  | # 0,089879 | # 0,082654 |
| ## 7 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 8 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,089879 | ## 0,082654 |
| # 9 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 |  | # 0,175778 | # 0,399000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 11 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,175778 | ## 0,399000 |
| # 12 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 |  | # 0,074433 |  |
| ## 13 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 1010 Г г. Калуга ул. Вишневского дом № 19 к.2 |  |  |
| ## 14 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 1010 Т г. Калуга ул. Вишневского дом № 19 к.2 | ## 0,074433 |  |
| # 15 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 |  | # 0,268800 | # 0,268800 |
| ## 16 | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги | ## БД 0114/00/1 Т | ## 0,268800 | ## 0,268800 |
| # 17 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 |  | # 0,201124 | # 0,770041 |
| ## 18 | ## Виноградов Д.В. | ## 0723/00/1 Т | ## 0,010668 | ## 0,380000 |
| ## 19 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 20 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,190456 | ## 0,390041 |
| # 21 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 |  | # 0,130901 | # 0,625440 |
| ## 22 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 23 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,128559 | ## 0,245440 |
| ## 24 | ## Тараскин Сергей Иванович | ## 0679 Тепло | ## 0,002342 | ## 0,380000 |
| # 25 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 |  | # 0,254480 | # 0,254480 |
| ## 26 | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | ## БД 0435/00/1 Т | ## 0,254480 | ## 0,254480 |
| # 27 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 |  | # 0,319731 | # 0,624730 |
| ## 28 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 29 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,271001 | ## 0,576000 |
| ## 30 | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | ## БД 0435/00/1 Т | ## 0,048730 | ## 0,048730 |
| # 31 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 |  | # 0,383250 | # 0,383250 |
| ## 32 | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | ## БД 0435/00/1 Т | ## 0,383250 | ## 0,383250 |
| # 33 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 |  | # 1,190225 | # 0,884555 |
| ## 34 | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | ## БД 0435/00/1 Г |  |  |
| ## 35 | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | ## БД 0435/00/1 Т | ## 1,190225 | ## 0,884555 |
| # 36 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 |  | # 0,099260 | # 0,264000 |
| ## 37 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 38 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,099260 | ## 0,264000 |
| # 39 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в |  | # 0,577878 | # 2,768000 |
| ## 40 | ## Герасина Ирина Вениаминовна | ## 0190 Тепло | ## 0,003886 | ## 0,800000 |
| ## 41 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 42 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,566638 | ## 1,168000 |
| ## 43 | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО | ## БД 0644/00/1 Т от 20.02.2016 | ## 0,007354 | ## 0,800000 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,898574 | 7,526382 |

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 14 |  | # 1,729230 | # 1,279680 |
| ## 2 | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | ## БД 0113/00/3 Г |  |  |
| ## 3 | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | ## БД 0113/00/3 Т | ## 1,729230 | ## 1,279680 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 2 |  | # 0,370000 | # 0,370000 |
| ## 5 | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского | ## БД 0400/00/3 Т | ## 0,370000 | ## 0,370000 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 21 |  | # 0,004290 | # 0,410000 |
| ## 7 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,004290 | ## 0,410000 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 |  | # 0,264758 | # 0,201819 |
| ## 9 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 10 | ## Иванов Антон Геннадьевич | ## 4239/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,002293 |  |
| ## 11 | ## Иванов Антон Геннадьевич | ## 5629/00/3 Г от |  |  |
| ## 12 | ## Макарова Елена Владимировна | ## 5630/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,001889 | ## 0,004140 |
| ## 13 | ## Максимов Анатолий Федорович | ## 5624/00/3 Т от | ## 0,004865 | ## 0,007799 |
| ## 14 | ## Максимов Анатолий Федорович | ## 5625/00/3 Г от |  | ## 0,072250 |
| ## 15 | ## Монолит УК ООО | ## 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. |  |  |
| ## 16 | ## Монолит УК ООО | ## 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,189653 |  |
| ## 17 | ## Никитин Роман Николаевич | ## 5626/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,002849 | ## 0,023800 |
| ## 18 | ## Окунев К.А. ИП | ## ДС 5093/00/3 Т С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. ОТ 01.03.2015 | ## 0,004199 |  |
| ## 19 | ## ОСФР по Калужской области, 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, дом № 2А | ## БД № 4060/00/3 Т | ## 0,059010 | ## 0,093830 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 25 |  | # 0,023739 | # 0,300000 |
| ## 21 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,023739 | ## 0,300000 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 26 |  | # 0,145700 | # 0,145700 |
| ## 23 | ## Адвокатская палата Калужской области | ## 0266 Тепло | ## 0,099900 | ## 0,099900 |
| ## 24 | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | ## БД 0275/00/3 Т | ## 0,045800 | ## 0,045800 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 |  | # 0,063232 | # 0,093192 |
| ## 26 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,045919 | ## 0,051770 |
| ## 27 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 28 | ## Козеев А.И. (ИП) | ## 0358 Тепло | ## 0,017313 | ## 0,041422 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 28 |  | # 0,019452 | # 0,300000 |
| ## 30 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,019452 | ## 0,300000 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 29 |  | # 0,022216 | # 0,034127 |
| ## 32 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,022216 | ## 0,034127 |
| ## 33 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 39 |  | # 0,568493 | # 1,201650 |
| ## 35 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/3 Т | ## 0,568493 | ## 1,201650 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 |  | # 0,104655 | # 1,018218 |
| ## 37 | ## АБ ПУШКИНО (ОАО) (банкрот) | ## 13236/00/3 Т от 04.12.2019 г. | ## 0,017926 | ## 0,430000 |
| ## 38 | ## Высоколян Н.В. | ## 5632/00/3 Т от | ## 0,004023 |  |
| ## 39 | ## Высоколян Н.В. | ## 5633/00/3 Г от |  |  |
| ## 40 | ## Горина Наталья Ивановна | ## 3952/00/3 Т | ## 0,019365 | ## 0,024218 |
| ## 41 | ## ТЕМАРИ ООО (Исключение из ЕГРЮЛ с 18.02.2015) | ## 5634/00/3 Т | ## 0,004382 | ## 0,350000 |
| ## 42 | ## ТСЖ Марс | ## 0255/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  | ## 0,107000 |
| ## 43 | ## ТСЖ Марс | ## 0255/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,058959 | ## 0,107000 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43 |  | # 0,015354 | # 0,046771 |
| ## 45 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,015354 | ## 0,046771 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43/23 |  | # 0,176122 | # 0,176000 |
| ## 47 | ## РЖД ОАО | ## БД 0454/00/3 Т | ## 0,176122 | ## 0,176000 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 |  | # 0,111356 | # 0,870000 |
| ## 49 | ## Романов Василий Васильевич (ИП) | ## 3998/00/3 Т | ## 0,006182 | ## 0,430000 |
| ## 50 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 51 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Г от 01.11.2015г. |  | ## 0,220000 |
| ## 52 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Т от 01.11.2015г. | ## 0,105174 | ## 0,220000 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 |  | # 0,381578 | # 4,574600 |
| ## 54 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 55 | ## Баранов Алексей Фёдорович | ## 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. |  |  |
| ## 56 | ## Баранов Алексей Фёдорович | ## 5646/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,022158 | ## 0,168000 |
| ## 57 | ## Заиц Марина Геннадьевна | ## 7567/00/3 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,007552 | ## 0,860000 |
| ## 58 | ## Заиц Марина Геннадьевна | ## 7568/00/3 Г от 01.08.2016 г. |  | ## 0,860000 |
| ## 59 | ## КАЛУГА ООО КБ | ## 3804/00/4 Т | ## 0,025368 |  |
| ## 60 | ## Кондратьева Зоя Владимировна | ## 3822/00/3 Т от 01.10.2015г. | ## 0,007326 |  |
| ## 61 | ## Монолит УК ООО | ## 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. |  | ## 0,483300 |
| ## 62 | ## Монолит УК ООО | ## 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,257892 | ## 0,483300 |
| ## 63 | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич | ## 5648/00/3 Т | ## 0,028160 | ## 0,860000 |
| ## 64 | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич | ## 5649/00/3 Г |  | ## 0,860000 |
| ## 65 | ## УНИЛАБ ООО | ## 3914/00/3 Т | ## 0,010432 |  |
| ## 66 | ## УНИЛАБ ООО | ## 3916/00/3 Г |  |  |
| ## 67 | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | ## 3853/00/3 Т от 01.04.2015 г. | ## 0,022690 |  |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 6 |  | # 0,040765 | # 1,520000 |
| ## 69 | ## Сектор № 14 МБДОУ № 1 г. Калуги | ## 0099/00/3 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 70 | ## Сектор № 14 МБДОУ № 1 г. Калуги | ## 0099/00/3 Т | ## 0,040765 | ## 1,140000 |
| # 71 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 8 |  | # 0,006675 | # 0,530000 |
| ## 72 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,006675 | ## 0,530000 |
| # 73 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 |  | # 0,352522 | # 2,228000 |
| ## 74 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. |  | ## 0,608000 |
| ## 75 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,275478 | ## 0,760000 |
| ## 76 | ## УПФР в г. Калуге Калужской области | ## БД 0180/00/3 Т | ## 0,057514 | ## 0,860000 |
| ## 77 | ## Шамаева Ирина Евгеньевна | ## 6911/00/3 Т | ## 0,010596 |  |
| ## 78 | ## Шмаков Константин Анатольевич | ## 5374/00/3 Т от 16.09.2015 г. | ## 0,008934 |  |
| # 79 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 14 |  | # 0,056354 | # 0,050960 |
| ## 80 | ## Георгиевский собор | ## 0227 Тепло | ## 0,056354 | ## 0,050960 |
| # 81 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 22а |  | # 0,002205 | # 0,620000 |
| ## 82 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,002205 | ## 0,620000 |
| # 83 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 24 |  | # 0,006795 | # 0,350000 |
| ## 84 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006795 | ## 0,350000 |
| # 85 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26 |  | # 0,008574 | # 0,031000 |
| ## 86 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,008574 | ## 0,031000 |
| # 87 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26а |  | # 0,016885 | # 0,430589 |
| ## 88 | ## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ Г.КАЛУГИ МКУ | ## БД 0162/00/3 Т | ## 0,000589 | ## 0,000589 |
| ## 89 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/3 Тепло | ## 0,016296 | ## 0,430000 |
| # 90 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 28 |  | # 0,054891 | # 3,330000 |
| ## 91 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,019794 | ## 1,230000 |
| ## 92 | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" | ## 0473 Тепло | ## 0,035097 | ## 2,100000 |
| # 93 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 29 |  | # 0,426390 | # 0,426390 |
| ## 94 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги | ## БД 0112/00/3 Т | ## 0,426390 | ## 0,426390 |
| # 95 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь |  | # 0,065605 | # 0,113956 |
| ## 96 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  | ## 0,029775 |
| ## 97 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,040424 | ## 0,059000 |
| ## 98 | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | ## 0334 Тепло | ## 0,022164 | ## 0,022164 |
| ## 99 | ## Пшеничный Александр Леонидович | ## 0337 Тепло | ## 0,003017 | ## 0,003017 |
| # 100 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь |  | # 0,087439 | # 0,543250 |
| ## 101 | ## Доможир Виктор Владимирович | ## 4146/00/3 Т от 01.10.2015г | ## 0,005161 |  |
| ## 102 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 103 | ## СУ-76 ТРАНСВЗРЫВПРОМ ООО | ## 5650/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,004516 |  |
| ## 104 | ## СУ-76 ТРАНСВЗРЫВПРОМ ООО | ## 5651/00/3 ГВС от 01.10.2015г. |  |  |
| ## 105 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,153250 |
| ## 106 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,077762 | ## 0,390000 |
| # 107 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 30, Корпус 1 |  | # 0,058152 | # 0,290000 |
| ## 108 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  | ## 0,145000 |
| ## 109 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,058152 | ## 0,145000 |
| # 110 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 34 |  | # 0,013399 | # 0,041149 |
| ## 111 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,013399 | ## 0,041149 |
| # 112 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 35 |  | # 0,009416 | # 0,410000 |
| ## 113 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,009416 | ## 0,410000 |
| # 114 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 37, Корпус 39 |  | # 0,008207 | # 0,470000 |
| ## 115 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,008207 | ## 0,470000 |
| # 116 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 4 |  | # 0,119080 | # 0,630000 |
| ## 117 | ## Аксенов М.В. | ## 0329 Тепло | ## 0,002796 | ## 0,380000 |
| ## 118 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 119 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,116284 | ## 0,250000 |
| # 120 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь |  | # 0,140524 | # 1,107000 |
| ## 121 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 122 | ## Алферов Сергей Владимирович | ## 5670/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,010130 |  |
| ## 123 | ## Алферов Сергей Владимирович | ## 5671/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| ## 124 | ## АО "СМП Банк" | ## 0090 ГВС |  |  |
| ## 125 | ## АО "СМП Банк" | ## 0090 Тепло | ## 0,029602 | ## 0,860000 |
| ## 126 | ## Вальс салон для новобрачных | ## 5655/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,006616 |  |
| ## 127 | ## Вальс салон для новобрачных | ## 5657/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| ## 128 | ## Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" | ## 5658/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,010836 |  |
| ## 129 | ## Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" | ## 5659/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| ## 130 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  |  |
| ## 131 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,081242 | ## 0,247000 |
| ## 132 | ## Яшина Наталья Владимировна | ## 5668/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,002098 |  |
| ## 133 | ## Яшина Наталья Владимировна | ## 5669/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| # 134 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5а |  | # 0,206558 | # 0,768936 |
| ## 135 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 136 | ## ТСН (ж) "Баумана, 5А" | ## 0524 ГВС |  | ## 0,182400 |
| ## 137 | ## ТСН (ж) "Баумана, 5А" | ## 0524 Тепло | ## 0,206558 | ## 0,586536 |
| # 138 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 |  | # 0,078480 | # 0,404768 |
| ## 139 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  |  |
| ## 140 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,071203 | ## 0,400000 |
| ## 141 | ## Байбаков Олег Николаевич | ## 4039/00/3 Т от 01.09.2014 г. | ## 0,002509 |  |
| ## 142 | ## Шамаева В.Д. | ## 0324 Тепло | ## 0,004768 | ## 0,004768 |
| # 143 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 2 |  | # 0,116773 | # 0,231000 |
| ## 144 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5 Тепло от 01.01.13 | ## 0,116773 | ## 0,231000 |
| # 145 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 3 |  | # 0,165996 | # 0,370000 |
| ## 146 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,165996 | ## 0,370000 |
| # 147 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 |  | # 3,003447 | # 1,737880 |
| ## 148 | ## Авто-Регион ООО | ## Договор № 638/3Т от 01.09.2013г. Тепло | ## 0,054778 | ## 0,380000 |
| ## 149 | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | ## 0355/00/3 Тепло | ## 1,083538 | ## 0,680000 |
| ## 150 | ## АТАК ООО | ## 809/3 Тепло | ## 0,410018 | ## 0,210190 |
| ## 151 | ## ВОЛАНД ООО | ## 652/3 Тепло от 01.11.2013 г. | ## 0,076960 |  |
| ## 152 | ## ИП Аксенов Д.В. | ## 656/3 Тепло | ## 0,057916 |  |
| ## 153 | ## КГИРО ГАОУ ДПО | ## БД 0655/00/3 Т | ## 0,087261 |  |
| ## 154 | ## Свотин Александр Анатольевич ИП | ## 3913/00/3 Т от 01.06.2014 г. | ## 0,158456 |  |
| ## 155 | ## ТЦ Гагарина,1 ООО | ## Договор №644/3Т от 1.10.2013г. Тепло | ## 1,074520 | ## 0,467690 |
| # 156 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 |  | # 0,776168 | # 5,269582 |
| ## 157 | ## ЭФА ООО | ## 5439/00/3 Т | ## 0,013118 | ## 0,015890 |
| ## 158 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 1,386846 |
| ## 159 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,717928 | ## 1,386846 |
| ## 160 | ## Меркулова Ольга Владимировна | ## 0294 Тепло | ## 0,002944 | ## 0,760000 |
| ## 161 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 301 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,016182 | ## 0,860000 |
| ## 162 | ## Рытиков Юрий Анатольевич | ## ДС с Амановым Э.А.О. к договору № 5431/00/3 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,025996 | ## 0,860000 |
| # 163 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 |  | # 0,718783 | # 3,558826 |
| ## 164 | ## Альянс К ООО | ## 0019 Тепло | ## 0,031499 | ## 0,031499 |
| ## 165 | ## АМ Калуга ООО | ## Договор № 642/3 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,003804 | ## 0,430000 |
| ## 166 | ## ДЖЕНСЕР ЯСЕНЕВО ООО (признан несостоятельным (банкрот) 20.11.2018) | ## 5930/00/3Т от 01.12.2015 | ## 0,027234 | ## 0,430000 |
| ## 167 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 168 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,564059 | ## 1,017327 |
| ## 169 | ## ИП Дубяга И.Н. | ## 0357 Тепло | ## 0,013173 | ## 0,430000 |
| ## 170 | ## Козлова Г.А. | ## 0270 Тепло | ## 0,010537 | ## 0,380000 |
| ## 171 | ## Перцева С.Б. (ИП) | ## 0223 Тепло | ## 0,008163 | ## 0,430000 |
| ## 172 | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) | ## 3824/00/3 Т | ## 0,060314 | ## 0,410000 |
| # 173 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 |  | # 0,040352 | # 1,570000 |
| ## 174 | ## Белокрылова Наталья Алексеевна | ## 0158/00/3 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,002913 | ## 0,380000 |
| ## 175 | ## Поповский В.И. | ## 0092 Тепло | ## 0,015371 | ## 0,380000 |
| ## 176 | ## Свободин Александр Николаевич | ## 0083 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,008644 | ## 0,380000 |
| ## 177 | ## Шуралев Владимир Викторович ИП | ## 0259/00/3 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,010500 | ## 0,430000 |
| ## 178 | ## Щерба Александр Валерьевич | ## 6749/00/3 Т | ## 0,002924 |  |
| # 179 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13г |  | # 0,020370 | # 0,020370 |
| ## 180 | ## Альянс К ООО | ## 393/3 Тепло | ## 0,020370 | ## 0,020370 |
| # 181 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1а |  | # 0,016339 |  |
| ## 182 | ## ГП "Автовокзал "Калуга"(прекращение деятельности после реорганизации ) | ## 6377/00/3 Т от 11.01.2016г. | ## 0,016339 |  |
| # 183 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 3 |  | # 0,383641 | # 0,687665 |
| ## 184 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/3 Т | ## 0,383641 | ## 0,687665 |
| # 185 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 35 |  | # 0,144000 | # 0,079000 |
| ## 186 | ## МБДОУ № 116 г. Калуги | ## БД 0141/00/3 Т | ## 0,144000 | ## 0,079000 |
| # 187 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 38а |  | # 0,044640 | # 0,450000 |
| ## 188 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,044640 | ## 0,450000 |
| # 189 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 4 |  | # 0,460221 | # 0,620610 |
| ## 190 | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | ## 0042 Тепло | ## 0,169611 | ## 0,330000 |
| ## 191 | ## Орггидромаш (ООО") | ## 0379 Тепло | ## 0,290610 | ## 0,290610 |
| # 192 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6 |  | # 0,284340 | # 0,284340 |
| ## 193 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/3 Т | ## 0,284340 | ## 0,284340 |
| # 194 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 |  | # 0,268994 | # 0,263902 |
| ## 195 | ## Лютиков Вадим Геннадьевич | ## 5662/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003367 | ## 0,008384 |
| ## 196 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 197 | ## Антонова Анна Павловна | ## 3948/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,001534 |  |
| ## 198 | ## Бочкарева Нина Федоровна//248000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ГАГАРИНА, Д 6А/47, КВ 38 | ## 5681/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003797 | ## 0,061740 |
| ## 199 | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | ## 5722/00/3 Т | ## 0,009750 |  |
| ## 200 | ## Гегамян Арутюн Гришаевич | ## 5707/00/3 Т от 01.10.2015 | ## 0,002198 |  |
| ## 201 | ## Гегамян Радик Гришаевич | ## 5705/00/3 Т | ## 0,021398 |  |
| ## 202 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Г от 01.11.2015г. |  |  |
| ## 203 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Т от 01.11.2015г. | ## 0,204507 | ## 0,127400 |
| ## 204 | ## Ефремов Александр Николаевич | ## 3996/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,001534 |  |
| ## 205 | ## ИП Зубихин А.А | ## 5674/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,005530 | ## 0,050920 |
| ## 206 | ## ИП Зубихин А.А | ## 5676/00/3 ГВС от 01.10.2015г. |  |  |
| ## 207 | ## ООО "Столовая "Рассвет" | ## 5667/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,010497 | ## 0,015458 |
| ## 208 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,001877 |  |
| ## 209 | ## Харитонова Галина Вячеславовна | ## 3922/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003005 |  |
| # 210 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 |  | # 0,550755 | # 2,180434 |
| ## 211 | ## Рейн Инга Эдуардовна | ## 0199 Тепло | ## 0,024303 | ## 0,380000 |
| ## 212 | ## УПРАВДОМ-КАЛУГА ООО ТД | ## 6858/00/3 Т | ## 0,036500 | ## 0,036500 |
| ## 213 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 214 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,469517 | ## 0,903934 |
| ## 215 | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" | ## 0817/00/ 3 Т от 01.06.2016 | ## 0,019001 | ## 0,430000 |
| ## 216 | ## Яковлев Игорь Витальевич | ## 0044 Тепло | ## 0,001434 | ## 0,430000 |
| # 217 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а |  | # 0,069652 | # 1,090000 |
| ## 218 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,140000 |
| ## 219 | ## СТРОЙ-МОДЕРН ООО | ## ДС 5945/00/3 Т от 01.12.2015г. Киреева Л.В. | ## 0,006071 | ## 0,380000 |
| ## 220 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 221 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 Т | ## 0,063581 | ## 0,140000 |
| # 222 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 9 |  | # 0,061221 | # 0,572488 |
| ## 223 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  | ## 0,400000 |
| ## 224 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,055933 | ## 0,083600 |
| ## 225 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,083600 |
| ## 226 | ## Невзоров В.И.,Невзорова С.П. | ## 0062 Тепло | ## 0,005288 | ## 0,005288 |
| # 227 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 16 |  | # 0,001856 | # 0,005401 |
| ## 228 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0213 Тепло г. Калуга ул. Георгиевская дом № 16 | ## 0,001856 | ## 0,005401 |
| # 229 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 18 |  | # 0,116995 | # 0,611000 |
| ## 230 | ## Бородинова Светлана Петровна | ## 4077/00/3 Т | ## 0,002596 | ## 0,380000 |
| ## 231 | ## Ермилова Татьяна Васильевна | ## 5225/00/3 Т от 01.06.2015 г. | ## 0,002113 |  |
| ## 232 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,112286 | ## 0,231000 |
| # 233 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 19 |  | # 0,007734 | # 0,430000 |
| ## 234 | ## Аэрогеология ФГУНПП (признан несостоятельным (банкрот) 26.05.2020) | ## 0484 ТЕПЛО ОТ 01.01.2013 | ## 0,007734 | ## 0,430000 |
| # 235 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 2, Корпус 12 |  | # 0,058786 | # 0,123000 |
| ## 236 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,058786 | ## 0,123000 |
| # 237 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 23 |  | # 0,006742 | # 0,012000 |
| ## 238 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006742 | ## 0,012000 |
| # 239 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 25 |  | # 0,006202 | # 0,017199 |
| ## 240 | ## Глоба Т.В. | ## 0229 Тепло | ## 0,002200 | ## 0,002200 |
| ## 241 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,004002 | ## 0,014999 |
| # 242 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 3 |  | # 0,536821 | # 1,030541 |
| ## 243 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,026000 |
| ## 244 | ## ТСЖ Георгиевская,3 | ## 0244 ГВС |  | ## 0,467720 |
| ## 245 | ## ТСЖ Георгиевская,3 | ## 0244 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,536821 | ## 0,536821 |
| # 246 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 39 |  | # 0,308606 | # 0,308606 |
| ## 247 | ## Падин Артемий Михайлович | ## 397/3 Тепло | ## 0,285900 | ## 0,285900 |
| ## 248 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 304 Т | ## 0,022706 | ## 0,022706 |
| # 249 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 41 |  | # 0,004016 | # 0,012047 |
| ## 250 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,004016 | ## 0,012047 |
| # 251 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 45 б |  | # 0,002730 | # 0,580000 |
| ## 252 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0210 Тепло г. Калуга, Георгиевская дом № 45 б | ## 0,002730 | ## 0,580000 |
| # 253 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 5 |  | # 0,124018 | # 0,623298 |
| ## 254 | ## ТСЖ Площадь Мира | ## 0197/00/5/02 ГВС от 01.10.2012 |  | ## 0,084609 |
| ## 255 | ## ТСЖ Площадь Мира | ## 0197/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,110137 | ## 0,108689 |
| ## 256 | ## Калужский фонд содействия предпринимательству | ## 662/3 Тепло | ## 0,009369 | ## 0,430000 |
| ## 257 | ## РЯБОВОЛ Н.С. | ## 5672/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,004512 |  |
| ## 258 | ## РЯБОВОЛ Н.С. | ## 5673/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| # 259 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1 |  | # 0,017510 | # 0,071251 |
| ## 260 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,017510 | ## 0,071251 |
| # 261 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1а |  | # 0,075795 | # 0,075795 |
| ## 262 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0007/00/3 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,075795 | ## 0,075795 |
| # 263 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 2 |  | # 0,309670 | # 0,309670 |
| ## 264 | ## Солдатов В.С. | ## 0462 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,061000 | ## 0,061000 |
| ## 265 | ## Меркулова Екатерина Александровна ИП | ## д/с с ЗАО ТУРГОСТИНИЦА ЗУЛЬ 0310/00/3 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,248670 | ## 0,248670 |
| # 266 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 12 |  | # 0,094624 | # 0,760000 |
| ## 267 | ## Старый торг (ООО) | ## 0314 Тепло | ## 0,011374 | ## 0,380000 |
| ## 268 | ## ПЛЭЙТЭНДПЛЭЙС ООО | ## ДС 6697/00/3 Т с ГАУК КО "Центр Наследия " | ## 0,050310 |  |
| ## 269 | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО | ## ДС 5138/00/3 Т от 01.04.2015 г.с ГАУК КО"Центр наследия" | ## 0,032940 | ## 0,380000 |
| # 270 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 13 |  | # 0,094163 | # 1,140000 |
| ## 271 | ## ООО Группа Компаний "Бастион плюс" | ## ДС от 21.03.2016 г. к дог. 5526/00/3 Т с ГАУК КО "Центр Наследия" | ## 0,049772 | ## 0,380000 |
| ## 272 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,011889 | ## 0,380000 |
| ## 273 | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | ## БД № 0648/00/3 Т от | ## 0,011470 |  |
| ## 274 | ## СТРУКТУАРХ ООО | ## ДС 5526/00/3 Т от 01.10.2015г. ГАУК КО "Центр Наследия" | ## 0,021032 | ## 0,380000 |
| # 275 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 2 |  | # 0,011286 | # 0,034000 |
| ## 276 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,011286 | ## 0,034000 |
| # 277 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 4 |  | # 0,013518 | # 0,880000 |
| ## 278 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,011835 | ## 0,450000 |
| ## 279 | ## Казанский В.В. (ИП) | ## 0165 Тепло | ## 0,001683 | ## 0,430000 |
| # 280 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 6, Корпус 9 |  | # 0,013914 | # 0,046833 |
| ## 281 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,013914 | ## 0,046833 |
| # 282 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10 |  | # 0,004308 | # 0,016000 |
| ## 283 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,004308 | ## 0,016000 |
| # 284 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10а |  | # 0,021487 | # 0,068931 |
| ## 285 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Т от 01.05.2015г. | ## 0,021487 | ## 0,068931 |
| # 286 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 12 |  | # 0,011624 | # 0,450000 |
| ## 287 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,011624 | ## 0,450000 |
| # 288 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 16 |  | # 0,007890 | # 0,520000 |
| ## 289 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,007890 | ## 0,520000 |
| # 290 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 18 |  | # 0,149846 | # 0,370000 |
| ## 291 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,149846 | ## 0,370000 |
| # 292 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 |  | # 0,602544 | # 3,678864 |
| ## 293 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 294 | ## Гусак Устинья Ивановна | ## 4148/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,005354 |  |
| ## 295 | ## Дуров Андрей Петрович | ## 3784/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,008122 |  |
| ## 296 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  | ## 0,985238 |
| ## 297 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,525644 | ## 1,833626 |
| ## 298 | ## Калужская областная нотариальная Палата | ## 660/3 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,008404 |  |
| ## 299 | ## Мартынов А.И. | ## 6715/00/3 Т | ## 0,005524 |  |
| ## 300 | ## Монахова Галина Михайловна | ## 3720/00/3 Т | ## 0,009630 |  |
| ## 301 | ## Петрунин Андрей Анатольевич | ## Договор №632/3Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,006792 | ## 0,860000 |
| ## 302 | ## Поспелов Антон Сергеевич | ## 661/3 Тепло | ## 0,005628 |  |
| ## 303 | ## ПУЛЬСАР ООО | ## 2962/3 Т | ## 0,008298 |  |
| ## 304 | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой | ## 7013/00/3 Т от 07.06.2016 г. |  |  |
| ## 305 | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области | ## БД 0658/00/3 Т | ## 0,019148 |  |
| # 306 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 |  | # 0,247862 | # 6,315000 |
| ## 307 | ## АГРО-40 ООО | ## 0348 Тепло | ## 0,002000 | ## 0,760000 |
| ## 308 | ## Баринова С.В. | ## 0331 Тепло | ## 0,028882 | ## 0,860000 |
| ## 309 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,177490 | ## 0,780000 |
| ## 310 | ## Ильин А.В. (ИП) | ## 0362 Тепло | ## 0,004000 | ## 0,004000 |
| ## 311 | ## Козлова М.В. | ## 0371 Тепло | ## 0,004696 | ## 0,760000 |
| ## 312 | ## Магазин "Дилижанс"- Чекарев В.М. | ## 0340 Тепло | ## 0,011000 | ## 0,011000 |
| ## 313 | ## Петрунин Андрей Анатольевич | ## 332/ Тепло от 01.08.2003 г. | ## 0,005944 | ## 0,860000 |
| ## 314 | ## Семенов Игорь Викторович | ## 0017 Тепло | ## 0,004082 | ## 0,760000 |
| ## 315 | ## Сероженко В.С. | ## 0504 Тепло от 01.01.2003 г. | ## 0,005988 | ## 0,760000 |
| ## 316 | ## Соколов Владислав Русланович | ## 0387 Тепло | ## 0,003780 | ## 0,760000 |
| # 317 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15а |  | # 0,045137 | # 0,105000 |
| ## 318 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,045137 | ## 0,105000 |
| # 319 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 |  | # 0,121353 | # 3,116890 |
| ## 320 | ## Бахтиарова Н.С. | ## 0258 Тепло | ## 0,001422 | ## 0,380000 |
| ## 321 | ## Бронникова Т.М. | ## 0404/00/3 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,001074 | ## 0,380000 |
| ## 322 | ## Данилова Надежда Юрьевна | ## 0265 Тепло | ## 0,003529 | ## 0,380000 |
| ## 323 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,088210 | ## 0,390000 |
| ## 324 | ## Иванова Г.И. | ## 0465 Тепло | ## 0,001438 | ## 0,380000 |
| ## 325 | ## Лизункова Марина Александровна | ## 0341 Тепло | ## 0,003200 | ## 0,003200 |
| ## 326 | ## Новик И.В. | ## 0264 Тепло от 01.10.2011 г. | ## 0,001744 | ## 0,430000 |
| ## 327 | ## Новикова В.Т. | ## 0024/3 Тепло от 01.02.2009 г. | ## 0,006138 | ## 0,380000 |
| ## 328 | ## Осипов И.Ю. | ## 0439 Тепло от 02.03.2002 г. | ## 0,003000 | ## 0,003000 |
| ## 329 | ## Печникова Наталья Георгиевна | ## 0107 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,001148 | ## 0,001620 |
| ## 330 | ## Полубинский Сергей Иванович | ## 0401 Тепло от 01.08.2003 г. | ## 0,007200 | ## 0,007200 |
| ## 331 | ## Потемкина Л.Ю. | ## 0830 Тепло от 01.05.2003 г. | ## 0,001380 | ## 0,380000 |
| ## 332 | ## Сапичева Жанна Владимировна | ## 0050 Тепло | ## 0,001870 | ## 0,001870 |
| # 333 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 31 |  | # 0,012508 | # 0,021245 |
| ## 334 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0998 Тепло ул. Дзержинского д. 31 | ## 0,009849 | ## 0,021245 |
| ## 335 | ## Пархоменко Юлия Анатольевна | ## 5383/00/3 Т от 01.09.2015г. | ## 0,002659 |  |
| # 336 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 4 |  | # 0,101623 | # 0,370000 |
| ## 337 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,101623 | ## 0,370000 |
| # 338 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 5 |  | # 0,101658 | # 0,230000 |
| ## 339 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,101658 | ## 0,230000 |
| # 340 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 |  | # 0,211166 | # 2,864000 |
| ## 341 | ## Безбородов Вячеслав Иванович | ## 0485 Тепло от 01.04.2005 г. | ## 0,002944 | ## 0,760000 |
| ## 342 | ## Безбородова Т.И. | ## 0155 Тепло | ## 0,002944 | ## 0,860000 |
| ## 343 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,200294 | ## 0,484000 |
| ## 344 | ## Пичукова Любовь Анатольевна | ## 0176 Тепло | ## 0,004984 | ## 0,760000 |
| # 345 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 14 |  | # 0,116527 | # 0,238000 |
| ## 346 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,116527 | ## 0,238000 |
| # 347 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 |  | # 0,123221 | # 0,820850 |
| ## 348 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,109757 | ## 0,380000 |
| ## 349 | ## ИП Дуборова Н.А. | ## 0464 Тепло | ## 0,002614 | ## 0,430000 |
| ## 350 | ## Торнадо (ООО") | ## 0622 Тепло | ## 0,010850 | ## 0,010850 |
| # 351 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 24 |  | # 0,118077 | # 0,231000 |
| ## 352 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,118077 | ## 0,231000 |
| # 353 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 26 |  | # 0,164655 | # 0,711336 |
| ## 354 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,161674 | ## 0,281336 |
| ## 355 | ## Сахарова Наталья Андреевна | ## 255/ Тепло | ## 0,002981 | ## 0,430000 |
| # 356 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 28 |  | # 0,065508 | # 0,142433 |
| ## 357 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,064053 | ## 0,142433 |
| ## 358 | ## Кирсанова Татьяна Константиновна | ## 4135/00/3 Т | ## 0,001455 |  |
| # 359 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 |  | # 0,170859 | # 0,470420 |
| ## 360 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0035/00/3 Т | ## 0,024120 | ## 0,024120 |
| ## 361 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Т | ## 0,056300 | ## 0,056300 |
| ## 362 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,090439 | ## 0,390000 |
| # 363 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 20 |  | # 0,068015 | # 0,067330 |
| ## 364 | ## Филиал (ПАО) Банк ВТБ в г.Воронеже | ## 0001 Тепло | ## 0,068015 | ## 0,067330 |
| # 365 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 |  | # 0,032121 | # 1,640000 |
| ## 366 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,003411 | ## 0,350000 |
| ## 367 | ## Аскон ООО | ## 653/3 Тепло | ## 0,003462 |  |
| ## 368 | ## Денисов С.А. ИП | ## 0382 Тепло от 01.10.2011 г. | ## 0,019082 | ## 0,430000 |
| ## 369 | ## МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИУДАИЗМА КАЛУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩИНА "ГАТХ | ## 0463 Тепло | ## 0,003589 | ## 0,430000 |
| ## 370 | ## Шаронов А.И. | ## 0126 Тепло | ## 0,002577 | ## 0,430000 |
| # 371 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 25 |  | # 0,028232 |  |
| ## 372 | ## Вкусный Сервис ООО | ## Доп. согл. к дог. 4092/00/3 Т Голобоков В.В. | ## 0,028232 |  |
| # 373 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 26 |  | # 0,029656 | # 0,028957 |
| ## 374 | ## ГБУЗ КО "КОМЦ"Резерв" | ## БД 0383/00/3 Т | ## 0,029656 | ## 0,028957 |
| # 375 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 35 |  | # 0,068737 | # 0,400000 |
| ## 376 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Г от 01.05.2015 |  |  |
| ## 377 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,068737 | ## 0,400000 |
| # 378 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 39 |  | # 0,127571 | # 0,380000 |
| ## 379 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,127571 | ## 0,380000 |
| # 380 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 41 |  | # 0,161381 | # 2,446693 |
| ## 381 | ## Автокадры учебный центр АНПОО | ## 0827 Тепло | ## 0,016693 | ## 0,016693 |
| ## 382 | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | ## 0502 Тепло | ## 0,144688 | ## 2,430000 |
| # 383 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 10 |  | # 0,210143 | # 0,281000 |
| ## 384 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,010067 |  |
| ## 385 | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") | ## 0305 ГВС | ## 0,010996 | ## 0,092500 |
| ## 386 | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") | ## 0305 Тепло | ## 0,189080 | ## 0,188500 |
| # 387 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 13 |  | # 0,143521 | # 0,194164 |
| ## 388 | ## Полонская Т.Г. | ## 0424 Тепло | ## 0,140198 | ## 0,140000 |
| ## 389 | ## Денисов С.А. ИП | ## 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ## 0,003323 | ## 0,054164 |
| # 390 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 15 |  | # 0,015527 | # 0,450000 |
| ## 391 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,015527 | ## 0,450000 |
| # 392 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 17 |  | # 0,018750 | # 0,440000 |
| ## 393 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,018750 | ## 0,440000 |
| # 394 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 19 |  | # 0,027880 | # 0,497265 |
| ## 395 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,025629 | ## 0,067265 |
| ## 396 | ## ЦентроСтрой (ООО") | ## 0374 Тепло от 01.01.2010 г. | ## 0,002251 | ## 0,430000 |
| # 397 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 5 |  | # 0,006756 | # 0,015000 |
| ## 398 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006756 | ## 0,015000 |
| # 399 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 7 |  | # 0,008278 | # 0,028000 |
| ## 400 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,008278 | ## 0,028000 |
| # 401 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 24, Корпус 50 |  | # 0,145877 | # 0,131377 |
| ## 402 | ## ФКУ"Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства" | ## БД 0522/00/3 Т | ## 0,145877 | ## 0,131377 |
| # 403 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 30 |  | # 0,317051 | # 0,966000 |
| ## 404 | ## Изюмова Зоя Николаевна | ## 0163 Тепло | ## 0,004583 | ## 0,430000 |
| ## 405 | ## Павлов С.В. | ## 0321 Тепло | ## 0,060414 | ## 0,166000 |
| ## 406 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 407 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,252054 | ## 0,370000 |
| # 408 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 33 |  | # 0,154421 | # 0,996400 |
| ## 409 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Г от 31.12.2012 года |  | ## 0,506000 |
| ## 410 | ## УК Правград ООО | ## 1812/00/5 Т от 31.12.2012 года | ## 0,154421 | ## 0,490400 |
| # 411 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 35 |  | # 0,032481 | # 0,625200 |
| ## 412 | ## ТСЖ Комарово (по факту не действует) просужен, на списании у Жуковой | ## 0489 ГВС от 01.04.2004 г. |  | ## 0,312600 |
| ## 413 | ## ТСЖ Комарово (по факту не действует) просужен, на списании у Жуковой | ## 0489 Тепло от 01.04.2004 г. | ## 0,032481 | ## 0,312600 |
| # 414 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 4 |  | # 0,595627 | # 0,681632 |
| ## 415 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0035/00/3 Т | ## 0,284277 | ## 0,370282 |
| ## 416 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0052/00/3 Т | ## 0,311350 | ## 0,311350 |
| # 417 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45 |  | # 0,121905 | # 0,370000 |
| ## 418 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,121905 | ## 0,370000 |
| # 419 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1 |  | # 0,070119 | # 0,611000 |
| ## 420 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 421 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,050509 | ## 0,181000 |
| ## 422 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 301 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,019610 | ## 0,430000 |
| # 423 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 47 |  | # 0,005481 | # 0,410000 |
| ## 424 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,005481 | ## 0,410000 |
| # 425 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 53 |  | # 0,081147 | # 0,170968 |
| ## 426 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,005463 |  |
| ## 427 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,075684 | ## 0,170968 |
| # 428 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 55 |  | # 0,105424 | # 0,323397 |
| ## 429 | ## ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" | ## БД 0481/00/3 Т от 01.02.2016 г. | ## 0,014731 | ## 0,023397 |
| ## 430 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,090693 | ## 0,300000 |
| # 431 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 57 |  | # 0,178051 | # 0,178051 |
| ## 432 | ## РЖД ОАО | ## БД 0253/00/3 Т | ## 0,178051 | ## 0,178051 |
| # 433 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 59 |  | # 0,070115 | # 0,069929 |
| ## 434 | ## РЖД ОАО | ## БД 0253/00/3 Т | ## 0,070115 | ## 0,069929 |
| # 435 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 61 |  | # 0,013981 | # 0,450000 |
| ## 436 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5/02 Т от 01.11.2016 г. | ## 0,013981 | ## 0,450000 |
| # 437 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 3а |  | # 0,188144 | # 0,185870 |
| ## 438 | ## АО "КалугаАгроПромПроект" | ## 0377 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,188144 | ## 0,185870 |
| # 439 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4 |  | # 0,006207 | # 0,014000 |
| ## 440 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006207 | ## 0,014000 |
| # 441 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4, Корпус 1 |  | # 0,037986 | # 0,430000 |
| ## 442 | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ | ## БД 0296/00/3 Т | ## 0,037986 | ## 0,430000 |
| # 443 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 7а |  | # 0,041410 | # 0,126000 |
| ## 444 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,041410 | ## 0,126000 |
| # 445 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 106 |  | # 0,052300 | # 0,052300 |
| ## 446 | ## Архиерейское Подворье-храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы | ## 0039 Тепло | ## 0,052300 | ## 0,052300 |
| # 447 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 1 |  | # 0,046219 |  |
| ## 448 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 5526/00/3 Т | ## 0,046219 |  |
| # 449 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 2 |  | # 0,012701 | # 1,240000 |
| ## 450 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 5526/00/3 Т | ## 0,007641 | ## 0,380000 |
| ## 451 | ## Калужская Химическая Компания (ООО") (ликвидирована) | ## 0433 Тепло | ## 0,003838 | ## 0,430000 |
| ## 452 | ## Фрунсон С.И. | ## 0372 Тепло | ## 0,001222 | ## 0,430000 |
| # 453 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 110 |  | # 0,065845 | # 0,860000 |
| ## 454 | ## Остроумов В.В. | ## 0065 Тепло | ## 0,013720 | ## 0,430000 |
| ## 455 | ## Покров (ООО") | ## 0486 Тепло | ## 0,011912 | ## 0,430000 |
| ## 456 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,040213 |  |
| # 457 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112 |  | # 0,003015 | # 0,860000 |
| ## 458 | ## Терниевский А.Н. | ## 0182 Тепло | ## 0,001372 | ## 0,430000 |
| ## 459 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 0013/00/3 Т | ## 0,001643 | ## 0,430000 |
| # 460 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112, Корпус 8 |  | # 0,005231 | # 0,430000 |
| ## 461 | ## ЭВЕЙС ООО (Дата прекращения деятельности 12.11.2020) | ## 0275 Тепло | ## 0,005231 | ## 0,430000 |
| # 462 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 118 |  | # 0,048373 | # 0,083305 |
| ## 463 | ## Управление Федеральной миграционной службы по Калужской области | ## БД 0293/00/3 Т | ## 0,017155 | ## 0,017155 |
| ## 464 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 4122/00/3 Т | ## 0,003318 |  |
| ## 465 | ## ГБУК КО "Центр развития культуры" | ## БД 0048/00/3 Т | ## 0,027900 | ## 0,066150 |
| # 466 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 120 |  | # 0,028150 | # 0,380000 |
| ## 467 | ## Захарова Т.В. | ## ДС 5526/00/3 Т от 01.10.2015 г. ГАУК КО "Центр Наследия" | ## 0,028150 | ## 0,380000 |
| # 468 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 122 |  | # 0,013176 |  |
| ## 469 | ## Сияние Плюс (ООО") | ## 676/4 Тепло | ## 0,006690 |  |
| ## 470 | ## Сияние Плюс (ООО") | ## 677/4 Тепло | ## 0,006486 |  |
| # 471 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 |  | # 0,038369 | # 1,570000 |
| ## 472 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,005157 | ## 0,380000 |
| ## 473 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 0013/00/3 Т | ## 0,023529 | ## 0,810000 |
| ## 474 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 4122/00/3 Т | ## 0,004911 |  |
| ## 475 | ## Рыбкина Светлана Александровна | ## 0457 Тепло | ## 0,004772 | ## 0,380000 |
| # 476 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 1 |  | # 0,069853 |  |
| ## 477 | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | ## 5116/00/4 Т от 08.02.2016 г | ## 0,069853 |  |
| # 478 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7 |  | # 0,329594 | # 0,758808 |
| ## 479 | ## Калугастат | ## БД 0373/00/3 Т | ## 0,317121 | ## 0,746345 |
| ## 480 | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0483/00/3 Т | ## 0,012473 | ## 0,012463 |
| # 481 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7а |  | # 1,025630 |  |
| ## 482 | ## МАРС ООО | ## 4034/00/3 Т | ## 1,025630 |  |
| # 483 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7б |  | # 0,006457 | # 0,545219 |
| ## 484 | ## КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) | ## 215/ Тепло от 01.04.2013 г. | ## 0,006457 | ## 0,545219 |
| # 485 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 |  | # 0,122302 | # 1,670000 |
| ## 486 | ## АПТЕКА №21 ЗАО | ## 0835 Тепло от 01.01.2003 г. | ## 0,006712 | ## 0,430000 |
| ## 487 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,109785 | ## 0,380000 |
| ## 488 | ## ЗАО"Химчистка" | ## 0399 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,001656 | ## 0,430000 |
| ## 489 | ## Индивидуальный предприниматель Войде Денис Георгиевич | ## 0299 Тепло | ## 0,002596 | ## 0,430000 |
| ## 490 | ## Касьянов И.В. (ИП) | ## ДС Новоселова Л.И. 6741/00/3Т | ## 0,001553 |  |
| # 491 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 11 |  | # 0,084504 | # 0,171000 |
| ## 492 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  |  |
| ## 493 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,084504 | ## 0,171000 |
| # 494 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 1 |  | # 0,103010 | # 0,656000 |
| ## 495 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,101225 | ## 0,226000 |
| ## 496 | ## Розенталь Л.М. | ## 0365 Тепло от 01.10.2011 г. | ## 0,001785 | ## 0,430000 |
| # 497 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 2 |  | # 0,103215 | # 0,242000 |
| ## 498 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,103215 | ## 0,242000 |
| # 499 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 14а |  | # 0,017890 | # 0,450000 |
| ## 500 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,014181 | ## 0,450000 |
| ## 501 | ## Ермаков Сергей Валерьевич | ## 0172/00/3 Тепло | ## 0,003709 |  |
| # 502 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17 |  | # 0,914232 | # 8,550000 |
| ## 503 | ## НПО им.С.А.Лавочкина ФГУП | ## 0753/00/1Т | ## 0,780513 | ## 8,550000 |
| ## 504 | ## ГУЖФ ООО (конкурсное производство по банкротству с 08.10.2019) | ## 1875/00/5 Т от 02.11.2015г. | ## 0,133719 |  |
| # 505 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 |  | # 0,166959 | # 1,485000 |
| ## 506 | ## Ермилова Татьяна Ивановна | ## 6773/00/3 Т | ## 0,001427 | ## 0,380000 |
| ## 507 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,158106 | ## 0,295000 |
| ## 508 | ## МБОУ ДО "Физкультурно-спортивный центр им.А.Д.Спиридонова" | ## БД 0412/00/3 Т | ## 0,005536 | ## 0,430000 |
| ## 509 | ## Шишкова О.Н. | ## 0004 Тепло от 01.02.2011 г | ## 0,001890 | ## 0,380000 |
| # 510 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 20 |  | # 0,199618 | # 0,750000 |
| ## 511 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,066536 | ## 0,380000 |
| ## 512 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,133082 | ## 0,370000 |
| # 513 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 21/22 |  |  |  |
| ## 514 | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 | ## 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  |  |
| # 515 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 24 |  | # 0,064020 | # 0,534000 |
| ## 516 | ## Войде Денис Георгиевич (дубль 2) | ## 0467/00/3 Т от 01.07.2015 | ## 0,003405 | ## 0,380000 |
| ## 517 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,060615 | ## 0,154000 |
| # 518 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 26 |  | # 0,045848 | # 0,141000 |
| ## 519 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,045848 | ## 0,141000 |
| # 520 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 3 |  | # 2,518260 | # 2,518260 |
| ## 521 | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. | ## БД 0028/00/3 Т | ## 2,486460 | ## 2,486460 |
| ## 522 | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. | ## БД 0417/00/3 Т | ## 0,031800 | ## 0,031800 |
| # 523 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4 |  | # 0,119299 | # 0,226000 |
| ## 524 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,119299 | ## 0,226000 |
| # 525 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48 |  | # 0,085702 | # 0,380000 |
| ## 526 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 527 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,085702 | ## 0,380000 |
| # 528 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48а |  | # 0,091831 | # 0,219000 |
| ## 529 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,091831 | ## 0,219000 |
| # 530 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4а |  | # 0,002515 | # 0,430000 |
| ## 531 | ## Бурлин В.В. | ## 0474/00/3 Т от 01.09.2015 г. | ## 0,002515 | ## 0,430000 |
| # 532 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 50 |  | # 0,088379 | # 0,197000 |
| ## 533 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,088379 | ## 0,197000 |
| # 534 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6 |  | # 0,123536 | # 0,258000 |
| ## 535 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,123536 | ## 0,258000 |
| # 536 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6а |  | # 0,004480 | # 0,004480 |
| ## 537 | ## Шуралев Владимир Викторович ИП | ## 0259/00/3 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,004480 | ## 0,004480 |
| # 538 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 8 |  | # 0,124776 | # 0,267000 |
| ## 539 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,124776 | ## 0,267000 |
| # 540 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьский проезд, № 3 |  | # 0,213287 | # 0,212000 |
| ## 541 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0515 Тепло | ## 0,213287 | ## 0,212000 |
| # 542 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 1а |  | # 0,128338 | # 0,305840 |
| ## 543 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 544 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. |  | ## 0,152920 |
| ## 545 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,128338 | ## 0,152920 |
| # 546 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 24 |  |  |  |
| ## 547 | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 | ## 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  |  |
| # 548 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 26 |  |  |  |
| ## 549 | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 | ## 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  |  |
| # 550 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 28 |  |  |  |
| ## 551 | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 | ## 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  |  |
| # 552 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 30 |  |  |  |
| ## 553 | ## ТСЖ Октябрьская,21/22 | ## 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  |  |
| # 554 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 |  | # 0,243879 | # 1,527556 |
| ## 555 | ## Иващенко Д.В. (ИП) (прекращение деятельности 30.01.2020) | ## 453 Г от 01.10.2010 г. |  |  |
| ## 556 | ## Иващенко Д.В. (ИП) (прекращение деятельности 30.01.2020) | ## 453 Т от 01.10.2010 г. | ## 0,007277 |  |
| ## 557 | ## Лапшов Вадим Викторович | ## 5680/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,005115 | ## 0,380000 |
| ## 558 | ## Монолит УК ООО | ## 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. |  | ## 0,573778 |
| ## 559 | ## Монолит УК ООО | ## 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,210473 | ## 0,573778 |
| ## 560 | ## Симонов Анатолий Алексеевич | ## СФ 7198/00/3 Т от 25.07.2016 | ## 0,009242 |  |
| ## 561 | ## Спец Торг ООО | ## 5675/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,011772 |  |
| ## 562 | ## Спец Торг ООО | ## 5677/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| # 563 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 61 |  | # 0,862463 | # 1,054000 |
| ## 564 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,862000 | ## 0,527000 |
| ## 565 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3859/00/3 Г | ## 0,000463 | ## 0,527000 |
| # 566 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 67 |  | # 0,120055 | # 0,120055 |
| ## 567 | ## Художественная вышивка (ООО") | ## 0396/3 Т | ## 0,120055 | ## 0,120055 |
| # 568 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71 |  | # 0,002693 | # 0,380000 |
| ## 569 | ## Амиров М.М. | ## 0248 Тепло | ## 0,002693 | ## 0,380000 |
| # 570 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71/24 |  | # 0,249275 | # 0,249000 |
| ## 571 | ## ФГБУ"Калугаагрохимрадиология" | ## 0376/00/3 Т | ## 0,249275 | ## 0,249000 |
| # 572 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71а |  | # 0,014808 | # 0,450000 |
| ## 573 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,014808 | ## 0,450000 |
| # 574 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 |  | # 0,025765 | # 0,431200 |
| ## 575 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,018401 | ## 0,048000 |
| ## 576 | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП | ## 0190 Тепло | ## 0,003200 | ## 0,003200 |
| ## 577 | ## ИП Бубненкова Елена Геннадьевна | ## 3712/00/3 Т | ## 0,002542 |  |
| ## 578 | ## Сидорина Зоя Владимировна | ## 0272 Тепло | ## 0,001622 | ## 0,380000 |
| # 579 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 74 |  | # 0,022977 | # 0,430000 |
| ## 580 | ## Скалозуб Н.А. (ИП) | ## 0060 Тепло | ## 0,022977 | ## 0,430000 |
| # 581 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 75, Корпус 1 |  | # 0,048610 | # 0,110267 |
| ## 582 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,048610 | ## 0,110267 |
| # 583 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а |  | # 0,074606 | # 2,630000 |
| ## 584 | ## Маренок С.М. | ## 0106 Тепло от 01.01.2013 г | ## 0,004867 | ## 0,380000 |
| ## 585 | ## Виноградова И.А. | ## 0085 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,003446 | ## 0,380000 |
| ## 586 | ## Войнов С.И. | ## 0203 Тепло | ## 0,004449 | ## 0,380000 |
| ## 587 | ## Времена года (ООО) | ## 0198 Тепло от 01.01.2004 г. | ## 0,004399 | ## 0,380000 |
| ## 588 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,051213 | ## 0,350000 |
| ## 589 | ## Калужский фонд содействия предпринимательству | ## 662/3 Тепло | ## 0,002645 |  |
| ## 590 | ## Носов Владимир Викторович | ## 0434 Тепло от 01.12.2008 г. | ## 0,002885 | ## 0,380000 |
| ## 591 | ## Образцова Зоя Сергеевна | ## 0011 Тепло | ## 0,000702 | ## 0,380000 |
| # 592 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 |  | # 0,052059 | # 0,740000 |
| ## 593 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,003417 |  |
| ## 594 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,044475 | ## 0,360000 |
| ## 595 | ## РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ ООО ОНПЦ | ## 0153 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,004167 | ## 0,380000 |
| # 596 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 80 |  | # 0,171628 | # 1,060500 |
| ## 597 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,155840 | ## 0,320500 |
| ## 598 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0067/00/3 Т | ## 0,015788 | ## 0,740000 |
| # 599 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 81 |  | # 0,086388 | # 0,165788 |
| ## 600 | ## ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" | ## БД 0481/00/3 Т от 01.02.2016 г. | ## 0,002800 | ## 0,006612 |
| ## 601 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,083588 | ## 0,159176 |
| # 602 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 82 |  | # 0,095753 | # 0,830000 |
| ## 603 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,092359 | ## 0,400000 |
| ## 604 | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" | ## 0817/00/ 3 Т от 01.06.2016 | ## 0,001724 | ## 0,430000 |
| ## 605 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,001670 |  |
| # 606 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 84 |  | # 0,035330 | # 0,430000 |
| ## 607 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,035330 | ## 0,430000 |
| # 608 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 86 |  | # 0,014086 | # 0,440000 |
| ## 609 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,014086 | ## 0,440000 |
| # 610 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 88 |  | # 0,050000 | # 0,050000 |
| ## 611 | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | ## 0461/00/3 Т | ## 0,050000 | ## 0,050000 |
| # 612 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 94 |  | # 0,120948 | # 0,220000 |
| ## 613 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,117693 | ## 0,220000 |
| ## 614 | ## Рожков Сергей Юрьевич | ## 6674/00/3 Т от 25.12.2015 г. | ## 0,003255 |  |
| # 615 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 96 |  | # 0,118342 | # 0,666006 |
| ## 616 | ## КАЛУЖСКАЯ ЗАСТАВА ООО ЧОП | ## 6902/00/3 Т Д/с с Шмаковой Н.Н. | ## 0,008335 | ## 0,430000 |
| ## 617 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 618 | ## ТСЖ Плеханова 96 | ## 0496 ГВС от 01.10.2012 г. |  | ## 0,116158 |
| ## 619 | ## ТСЖ Плеханова 96 | ## 0496 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,110007 | ## 0,119848 |
| # 620 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 2 |  | # 0,148426 | # 0,370000 |
| ## 621 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 622 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,148426 | ## 0,370000 |
| # 623 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 3 |  | # 0,094712 | # 0,219000 |
| ## 624 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 625 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,094712 | ## 0,219000 |
| # 626 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 |  | # 0,067637 | # 1,577251 |
| ## 627 | ## Апгрейд ООО | ## 0349 Тепло | ## 0,006854 | ## 0,430000 |
| ## 628 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,045464 | ## 0,077251 |
| ## 629 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 3963/00/3 Т от 01.07.2014 | ## 0,012593 | ## 0,690000 |
| ## 630 | ## Сычев В.П. | ## 0166 Тепло от 01.11.2008г. | ## 0,002726 | ## 0,380000 |
| # 631 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 14 |  | # 0,170277 | # 1,399442 |
| ## 632 | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | ## 0057/00/3 Т | ## 0,170277 | ## 1,399442 |
| # 633 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 16 |  | # 0,004931 | # 0,016444 |
| ## 634 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,004931 | ## 0,016444 |
| # 635 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 17 |  | # 0,038120 | # 0,390000 |
| ## 636 | ## ГБУ КО "КОЦСПСД" Надежда" | ## БД 0319/00/3 Т | ## 0,038120 | ## 0,390000 |
| # 637 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3 |  | # 0,161083 | # 0,450140 |
| ## 638 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,090943 | ## 0,380000 |
| ## 639 | ## Магазин Приокский (ООО") | ## 0018 Тепло от 01.10.2006 г. | ## 0,070140 | ## 0,070140 |
| # 640 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3а |  | # 0,111209 | # 0,110980 |
| ## 641 | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0385/00/3 Т | ## 0,111209 | ## 0,110980 |
| # 642 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 4 |  | # 0,085509 | # 0,509950 |
| ## 643 | ## Бородулин Олег Геннадьевич | ## 0460 Тепло | ## 0,005559 | ## 0,430000 |
| ## 644 | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | ## 0363/00/3 Т | ## 0,048970 | ## 0,048970 |
| ## 645 | ## Государственное казенное учреждение"Государственный архив документов по личному составу Калужской об | ## БД 0051/00/3 Т | ## 0,030980 | ## 0,030980 |
| # 646 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 5 |  | # 0,009520 | # 0,414000 |
| ## 647 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,005520 | ## 0,410000 |
| ## 648 | ## Соцков Э.В. | ## 0103 Тепло от 22.01.2002 | ## 0,004000 | ## 0,004000 |
| # 649 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 6 |  | # 0,013847 | # 0,413700 |
| ## 650 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,012561 | ## 0,410000 |
| ## 651 | ## Ринейская Вероника Владимировна ИП | ## 5539/00/3 Т от 01.11.2015 г. | ## 0,001286 | ## 0,003700 |
| # 652 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 7 |  | # 0,008506 | # 0,920000 |
| ## 653 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,005389 | ## 0,540000 |
| ## 654 | ## Соцков Э.В. | ## 0144/00/3 Т от | ## 0,003117 | ## 0,380000 |
| # 655 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 |  | # 0,018297 | # 1,490000 |
| ## 656 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,013783 | ## 0,300000 |
| ## 657 | ## ИП Шаталин Антон Олегович | ## 5081/00/3 Т | ## 0,000912 | ## 0,380000 |
| ## 658 | ## Мамонтов Сергей Олегович | ## 0032 Тепло | ## 0,002900 | ## 0,430000 |
| ## 659 | ## Морозова В.П. | ## 0367 Тепло | ## 0,000702 | ## 0,380000 |
| # 660 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 9 |  | # 0,157202 | # 0,101856 |
| ## 661 | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | ## БД 0446/00/3 Т | ## 0,102696 | ## 0,101856 |
| ## 662 | ## Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" | ## 654/3 Тепло | ## 0,054506 |  |
| # 663 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 22 |  | # 0,045037 | # 0,477059 |
| ## 664 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,003635 |  |
| ## 665 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,037655 | ## 0,097059 |
| ## 666 | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой | ## 0464 Тепло | ## 0,003747 | ## 0,380000 |
| # 667 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 33/13 |  | # 0,123000 | # 0,123000 |
| ## 668 | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви | ## 469 Т | ## 0,123000 | ## 0,123000 |
| # 669 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 34 |  | # 0,079660 | # 0,079660 |
| ## 670 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0351 Тепло | ## 0,041845 | ## 0,041845 |
| ## 671 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0352 Тепло | ## 0,037815 | ## 0,037815 |
| # 672 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 35 |  | # 0,006725 | # 0,380000 |
| ## 673 | ## ЛОО ВОИ | ## 5592/00/3 Т от | ## 0,004139 |  |
| ## 674 | ## ЗАО"ДЕСО" (исключение из ЕГРЮЛ 20.02.2017) | ## 0081 Тепло | ## 0,002586 | ## 0,380000 |
| # 675 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 |  | # 0,108793 | # 0,983780 |
| ## 676 | ## Конов Р.А. | ## 2958 Т | ## 0,007361 |  |
| ## 677 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,010190 | ## 0,038000 |
| ## 678 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,002697 | ## 0,430000 |
| ## 679 | ## ГБУК КО "Калужский ТЮЗ" | ## 0076/00/3 Т от 10.10.2016 г. | ## 0,085780 | ## 0,085780 |
| ## 680 | ## ЗЕРКАЛО ООО | ## 0025/00/3 Т от 01.04.2016 | ## 0,002765 | ## 0,430000 |
| # 681 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 37/2 |  | # 0,040000 | # 0,040000 |
| ## 682 | ## Чебурашка (ООО) | ## 0535 Тепло | ## 0,040000 | ## 0,040000 |
| # 683 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 |  | # 0,043783 | # 1,669321 |
| ## 684 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,031346 | ## 0,099321 |
| ## 685 | ## Левин А.И. | ## 0228 Тепло | ## 0,002526 | ## 0,380000 |
| ## 686 | ## Левин А.И. | ## 0235 Тепло | ## 0,004081 | ## 0,380000 |
| ## 687 | ## Левин А.И. | ## 0289 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,003011 | ## 0,380000 |
| ## 688 | ## Федорищенко Татьяна Семеновна | ## Договор № 646/3 Т Тепло | ## 0,002819 | ## 0,430000 |
| # 689 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 20 |  | # 0,234672 | # 0,919261 |
| ## 690 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/3 Т | ## 0,234672 | ## 0,919261 |
| # 691 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 25 |  | # 0,330000 | # 0,330000 |
| ## 692 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/3 Т | ## 0,330000 | ## 0,330000 |
| # 693 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 27 |  | # 0,125301 | # 0,370000 |
| ## 694 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,125301 | ## 0,370000 |
| # 695 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 3 |  | # 0,120000 | # 0,120000 |
| ## 696 | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги | ## БД 0330/00/3 Т | ## 0,120000 | ## 0,120000 |
| # 697 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 33 |  | # 0,095719 | # 0,224000 |
| ## 698 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 699 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,095719 | ## 0,224000 |
| # 700 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 37 |  | # 0,072461 | # 0,200000 |
| ## 701 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,072461 | ## 0,200000 |
| # 702 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 41 |  | # 0,095540 | # 0,191000 |
| ## 703 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 704 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,095540 | ## 0,191000 |
| # 705 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 |  | # 0,193687 | # 2,166000 |
| ## 706 | ## Жигалова Е.В. | ## 0449 Тепло | ## 0,005436 | ## 0,380000 |
| ## 707 | ## Абрамова Елена Романовна | ## 3951/00/3 Т от 01.06.2014 | ## 0,003744 | ## 0,430000 |
| ## 708 | ## Дуболазов В.Д. | ## 0116 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,003407 | ## 0,430000 |
| ## 709 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  | ## 0,248000 |
| ## 710 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,166345 | ## 0,248000 |
| ## 711 | ## Карнюшина Ирина Леонидовна высылать почтой | ## 3926/00/3 Т | ## 0,007150 |  |
| ## 712 | ## Манюнина Людмила Евгеньевна | ## 0033 Тепло | ## 0,007605 | ## 0,430000 |
| # 713 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 47 |  | # 0,096456 | # 0,200000 |
| ## 714 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 715 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,096456 | ## 0,200000 |
| # 716 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 5 |  | # 0,280934 | # 0,672554 |
| ## 717 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 718 | ## Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | ## 0064/00/1 Т от 01.12.2015г | ## 0,002090 | ## 0,015305 |
| ## 719 | ## ТСЖ Циолковского,5 | ## 0451/00/5/02 ГВС от 01.03.2014г. |  | ## 0,306182 |
| ## 720 | ## ТСЖ Циолковского,5 | ## 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ## 0,278844 | ## 0,351067 |
| # 721 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 58 |  | # 0,142554 | # 0,370000 |
| ## 722 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 723 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,142554 | ## 0,370000 |
| # 724 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 60 |  | # 0,141631 | # 0,370000 |
| ## 725 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 726 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,141631 | ## 0,370000 |
| # 727 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 62 |  | # 0,139842 | # 0,370000 |
| ## 728 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 729 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,139842 | ## 0,370000 |
| # 730 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 67/1 |  | # 0,133519 | # 0,357880 |
| ## 731 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 732 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. |  | ## 0,178940 |
| ## 733 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,133519 | ## 0,178940 |
| # 734 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 7 |  | # 0,195791 | # 0,360461 |
| ## 735 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 736 | ## ТСЖ Циолковского,7 | ## 0161/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,195791 | ## 0,360461 |
| # 737 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 8 |  | # 0,153188 | # 0,810000 |
| ## 738 | ## Аврора ООО | ## 636/ Тепло | ## 0,153188 | ## 0,810000 |
| # 739 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 3а |  | # 0,037218 | # 0,036870 |
| ## 740 | ## ДРСУ АО "КАЛУГАВТОДОР" №1 | ## 0416 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,037218 | ## 0,036870 |
| # 741 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6 |  | # 0,082370 | # 0,082370 |
| ## 742 | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | ## 0227/00/4 Т от 01.10.2015 | ## 0,082370 | ## 0,082370 |
| # 743 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6а |  | # 0,203851 | # 0,203851 |
| ## 744 | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | ## БД 0151/00/3 Т | ## 0,203851 | ## 0,203851 |
| # 745 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 11 |  | # 0,139056 | # 0,740000 |
| ## 746 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 747 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,137496 | ## 0,370000 |
| ## 748 | ## Шамаева Ирина Евгеньевна | ## 4154/00/3 Т | ## 0,001560 |  |
| # 749 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 30 |  | # 0,414590 | # 0,414440 |
| ## 750 | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги | ## БД 0170/00/3 Г |  |  |
| ## 751 | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги | ## БД 0170/00/3 Т | ## 0,414590 | ## 0,414440 |
| # 752 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 14а |  |  |  |
| ## 753 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| # 754 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 27 |  | # 0,164477 | # 0,580398 |
| ## 755 | ## Торг (ООО) | ## 0617 Тепло | ## 0,073367 | ## 0,073230 |
| ## 756 | ## Доманова И.И. | ## 0415/00/1 Т | ## 0,006453 | ## 0,011827 |
| ## 757 | ## Пройдин Сергей Николаевич | ## 748/1 Тепло | ## 0,084657 | ## 0,495341 |
| # 758 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 29 |  | # 0,162817 | # 1,099918 |
| ## 759 | ## Бартощук Елена Ивановна | ## 0010 Тепло | ## 0,002129 | ## 0,430000 |
| ## 760 | ## Лизункова Марина Александровна | ## 0175/00/1Т от 01.07.2016 | ## 0,001522 | ## 0,380000 |
| ## 761 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,159166 | ## 0,289918 |
| # 762 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 |  | # 0,119876 | # 1,771114 |
| ## 763 | ## Кобзева Татьяна Геннадиевна | ## 7017/00/1 Т от 01.06.2016 г. | ## 0,001124 | ## 0,430000 |
| ## 764 | ## БАРХАН ООО | ## 0077 Тепло | ## 0,007477 | ## 0,380000 |
| ## 765 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,107636 | ## 0,201025 |
| ## 766 | ## Смирнова Екатерина Петровна | ## 6704/00/1 Т от 01.01.2016г. | ## 0,001603 | ## 0,380000 |
| ## 767 | ## Шония Дато Душелиевич | ## 0603 Тепло | ## 0,002036 | ## 0,380089 |
| # 768 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 34 |  | # 0,590927 | # 0,587220 |
| ## 769 | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | ## БД 0243/00/3 Т от 30.12.2015 | ## 0,590927 | ## 0,587220 |
| # 770 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 |  | # 0,037853 | # 1,948763 |
| ## 771 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,022283 | ## 0,048763 |
| ## 772 | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович | ## 147 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,002222 | ## 0,380000 |
| ## 773 | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович | ## 571 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,003495 | ## 0,380000 |
| ## 774 | ## Сергиенко Марина Афанасьевна | ## 0008 Тепло | ## 0,002008 | ## 0,380000 |
| ## 775 | ## Сергиенко Сергей Евгеньевич | ## 0572/4 Тепло | ## 0,005152 | ## 0,380000 |
| ## 776 | ## Сергиенко Сергей Евгеньевич | ## 0593/4 Тепло | ## 0,002693 | ## 0,380000 |
| # 777 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25а |  | # 0,109342 | # 0,108820 |
| ## 778 | ## МЭСИ | ## 0372 Тепло | ## 0,109342 | ## 0,108820 |
| # 779 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 29 |  | # 0,286663 |  |
| ## 780 | ## КАЛУГААГРОПРОМПРОЕКТ ООО | ## 5457/00/4 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,286663 |  |
| # 781 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 35 |  | # 0,144445 | # 0,144445 |
| ## 782 | ## ПОСП ТЦ "Дзержинского,35" | ## 0444 Тепло | ## 0,144445 | ## 0,144445 |
| # 783 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 37 |  | # 0,127236 | # 0,126800 |
| ## 784 | ## Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" | ## 0280 Тепло | ## 0,127236 | ## 0,126800 |
| # 785 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 38 |  | # 0,165430 | # 0,085000 |
| ## 786 | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | ## 0522/00/4 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,165430 | ## 0,085000 |
| # 787 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 50 |  | # 0,032284 | # 0,032081 |
| ## 788 | ## ИП Летягина Л.Г. | ## 0016 Тепло от 01.01.13 | ## 0,017645 | ## 0,017645 |
| ## 789 | ## Ткаченко Л.М. | ## 0023 Тепло | ## 0,014639 | ## 0,014436 |
| # 790 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный 2-й пер, № 10 |  | # 0,142174 | # 1,600000 |
| ## 791 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 792 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,127939 | ## 0,370000 |
| ## 793 | ## ИКСТЛАН ООО | ## 0282 Тепло от 01.05.2009 г. | ## 0,008821 | ## 0,430000 |
| ## 794 | ## УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО счета отправлять почтой | ## 0482 Тепло от 23.11.2011 | ## 0,005414 | ## 0,430000 |
| # 795 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный пер, № 11 |  | # 0,008253 |  |
| ## 796 | ## Головач Сергей Михайлович | ## 4021/00/3 Т | ## 0,008253 |  |
| # 797 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 1 |  | # 2,393191 | # 0,571900 |
| ## 798 | ## Калуга-XX1 век (ООО) | ## 0841 ГВС |  |  |
| ## 799 | ## Калуга-XX1 век (ООО) | ## 0841 Тепло | ## 2,393191 | ## 0,571900 |
| # 800 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 |  | # 0,083328 | # 2,750000 |
| ## 801 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,057673 | ## 0,370000 |
| ## 802 | ## Бахтиарова Н.С. | ## 0258 Тепло | ## 0,003914 | ## 0,380000 |
| ## 803 | ## Дашков А.А. магазин "Балеро" | ## 0318 Тепло от 01.01.2004 г. | ## 0,004131 | ## 0,380000 |
| ## 804 | ## Кардава Теа Отаровна | ## 0091 Тепло | ## 0,004502 | ## 0,430000 |
| ## 805 | ## Ларин А.Н. | ## 0014 Тепло | ## 0,005503 | ## 0,380000 |
| ## 806 | ## Печенцова Д.А. | ## 0359 Тепло | ## 0,003975 | ## 0,430000 |
| ## 807 | ## Потрусаева А.Б. | ## 0186 Тепло | ## 0,003630 | ## 0,380000 |
| # 808 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 13 |  | # 0,022441 | # 0,083920 |
| ## 809 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,016482 | ## 0,065420 |
| ## 810 | ## Прокофьев Л.Ю. | ## 0499/00/3 Т | ## 0,005959 | ## 0,018500 |
| # 811 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14 |  | # 0,108188 | # 0,138749 |
| ## 812 | ## Павлов С.В. | ## Договор № 641/3 Т Тепло | ## 0,108188 | ## 0,138749 |
| # 813 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а |  | # 0,059196 | # 2,594000 |
| ## 814 | ## Овсянникова Валерия Юрьевна | ## 6881/00/3 Т | ## 0,001497 |  |
| ## 815 | ## Александров Николай Николаевич | ## 0232 Тепло | ## 0,002819 | ## 0,430000 |
| ## 816 | ## Быкова Юлия Евгеньевна | ## 6701/00/3 Т | ## 0,001011 | ## 0,430000 |
| ## 817 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,045123 | ## 0,114000 |
| ## 818 | ## Наумова О.А. | ## 0839 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,005090 | ## 0,860000 |
| ## 819 | ## Путинцев Михаил Владимирович | ## 0059 Тепло | ## 0,001523 | ## 0,380000 |
| ## 820 | ## Трусова Любовь Ивановна | ## 0066 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,002133 | ## 0,380000 |
| # 821 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 |  | # 0,117005 | # 0,182129 |
| ## 822 | ## Глумов Игорь Анатольевич | ## 5469/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,000586 |  |
| ## 823 | ## М-Гранд (ООО) | ## 3815/00/3 Т | ## 0,019529 | ## 0,182129 |
| ## 824 | ## Миронова Валентина Николаевна | ## 4208/00/3 Т | ## 0,001775 |  |
| ## 825 | ## Николаева Н.Н. | ## 4207/00/3 Т | ## 0,002397 |  |
| ## 826 | ## Омаров Шамхал Магомедович | ## 5475/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001713 |  |
| ## 827 | ## Паршикова Елена Сергеевна | ## 5470/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,000671 |  |
| ## 828 | ## Расторопова Е.С. | ## 4205/00/3 Т от 01.09.2014 | ## 0,001500 |  |
| ## 829 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,000345 |  |
| ## 830 | ## Авдошенко Евгения Николаевна | ## 3908/00/3 Т от 01.06.2014 | ## 0,000816 |  |
| ## 831 | ## Алексеев Вадим Олегович ИП | ## 5481/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,004260 |  |
| ## 832 | ## Алексеенкова Тамара Михайловна | ## 3909/00/3 Т | ## 0,001439 |  |
| ## 833 | ## Аманов Махир Асадулла Оглы | ## 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,003488 |  |
| ## 834 | ## Бандукова Марина Дмитриевна ИП | ## 5467/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,002633 |  |
| ## 835 | ## Бочкарева Нина Федоровна//248000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ГАГАРИНА, Д 6А/47, КВ 38 | ## 5473/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001222 |  |
| ## 836 | ## Бутенков Николай Николаевич | ## 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,004772 |  |
| ## 837 | ## Вишнякова Наталья Александровна ИП | ## 5479/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,000869 |  |
| ## 838 | ## Воробьев Николай Иванович | ## 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,002839 |  |
| ## 839 | ## Голуб Александр Евгеньевич | ## 4213/00/3 Т | ## 0,007690 |  |
| ## 840 | ## Голубева Елена Сергеевна | ## 5476/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,000357 |  |
| ## 841 | ## Губенко Артем Евгеньевич | ## 3986/00/3 Т | ## 0,000928 |  |
| ## 842 | ## Губенко Евгений Никитович | ## 3987/00/3 Т | ## 0,002312 |  |
| ## 843 | ## Жвынчикова Татьяна Вячеславовна | ## 3983/00/3 Т | ## 0,001451 |  |
| ## 844 | ## Зеленкова Лариса Анатольевна | ## 5474/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,000724 |  |
| ## 845 | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | ## 4215/00/3 Т от 01.10.2015г | ## 0,024475 |  |
| ## 846 | ## Кардава Георгий Марленович | ## 3934/00/3 Т | ## 0,003632 |  |
| ## 847 | ## Кожевникова Р.А. | ## 4211/00/3 Т | ## 0,002284 |  |
| ## 848 | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП | ## 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | ## 0,002005 |  |
| ## 849 | ## Кравченко Александр Александрович | ## 5478/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001405 |  |
| ## 850 | ## Кудряшова Элеонора Вениаминовна | ## 4890/00/3 Т | ## 0,001433 |  |
| ## 851 | ## Мкоян Петрос Оганесович | ## 5513/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001108 |  |
| ## 852 | ## Непарко Марина Вячеславовна | ## 5468/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001845 |  |
| ## 853 | ## Ничик Наталья Алексеевна | ## 4004/00/3 Т | ## 0,004508 |  |
| ## 854 | ## Парцвания Ольга Михайловна | ## 3899/00/3 Т | ## 0,000847 |  |
| ## 855 | ## Ручкина Татьяна Сергеевна | ## 3891/00/3 Т | ## 0,001179 |  |
| ## 856 | ## Федоричева Татьяна Владимировна | ## 5471/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,000682 |  |
| ## 857 | ## Чернобровкина Ираида Васильевна | ## 4891/00/3 Т | ## 0,003371 |  |
| ## 858 | ## Щекалева Наталья Юрьевна ИП | ## 5472/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001395 |  |
| ## 859 | ## Щербакова Марина Сергеевна | ## 4212/00/3 Т | ## 0,001896 |  |
| ## 860 | ## Щербакова Т.Н. | ## 4206/00/3 Т | ## 0,000624 |  |
| # 861 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 |  | # 0,195532 | # 1,297707 |
| ## 862 | ## Бронников Андрей Геннадьевич | ## 810/ Тепло | ## 0,003889 | ## 0,430000 |
| ## 863 | ## Досяк Владимир Николаевич | ## 0020/00/3 Т | ## 0,004085 | ## 0,004085 |
| ## 864 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 865 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,126798 | ## 0,380000 |
| ## 866 | ## Князева Р.С. | ## 0532 Тепло | ## 0,048923 | ## 0,048923 |
| ## 867 | ## Тарасов Сергей Николаевич | ## 0566 Тепло | ## 0,004699 | ## 0,004699 |
| ## 868 | ## Тарасова Зинаида Ивановна ИП маг."Одежда" | ## 834/3 Тепло от 01.08.2008 | ## 0,007138 | ## 0,430000 |
| # 869 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 17 |  | # 0,021717 | # 0,020000 |
| ## 870 | ## Калужская ипотечная корпорация (АО) | ## 0097 Тепло | ## 0,021717 | ## 0,020000 |
| # 871 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 18 |  | # 0,114287 | # 0,350000 |
| ## 872 | ## ГБПОУ Калужской области "Калужский торгово-экономический колледж" | ## БД 0247/00/3 Т | ## 0,114287 | ## 0,350000 |
| # 873 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 20 |  | # 0,678375 | # 0,167390 |
| ## 874 | ## Альтернатива ООО | ## 3724/00/3 Т | ## 0,678375 | ## 0,167390 |
| # 875 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21 |  | # 0,030762 | # 0,290000 |
| ## 876 | ## Церковь жен-мироносиц | ## 0526 Тепло | ## 0,030762 | ## 0,290000 |
| # 877 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21а |  | # 2,130254 | # 0,961306 |
| ## 878 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 78 Т | ## 2,130254 | ## 0,961306 |
| # 879 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 |  | # 0,167657 | # 0,592101 |
| ## 880 | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | ## 0212 Тепло | ## 0,005556 | ## 0,430000 |
| ## 881 | ## ЗАО "КАТЕКК" | ## 0173 Тепло | ## 0,004000 | ## 0,004000 |
| ## 882 | ## Зорин Дмитрий Валентинович | ## 0356 Тепло (Кирова 22/45) | ## 0,143401 | ## 0,143401 |
| ## 883 | ## Зубр ПКО (ООО) | ## 0171 Тепло от 01.10.2006 г. | ## 0,014700 | ## 0,014700 |
| # 884 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23, Корпус 19 |  | # 0,004466 | # 0,380000 |
| ## 885 | ## Бронникова Т.М. | ## 0467 Тепло | ## 0,004466 | ## 0,380000 |
| # 886 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а |  | # 0,261456 | # 5,928001 |
| ## 887 | ## Очарование (ООО) | ## 0642 Тепло | ## 0,004463 | ## 0,008550 |
| ## 888 | ## Азаров И.В. | ## 0513/00/1 Тепло от 01.03.2016 г. | ## 0,001638 | ## 0,380000 |
| ## 889 | ## Бронникова Т.М. | ## 0272/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,007633 | ## 0,380000 |
| ## 890 | ## Гришаева Нина Михайловна | ## 4103/00/1 Т | ## 0,002473 | ## 0,380000 |
| ## 891 | ## Егорова Светлана Юрьевна | ## 6864/00/1 | ## 0,001191 | ## 0,380000 |
| ## 892 | ## Зонова Э.М. салон красоты Бабор | ## 0519 Тепло | ## 0,006084 | ## 0,430000 |
| ## 893 | ## ИП Корнев Сергей Борисович | ## 0184 Тепло | ## 0,003897 | ## 0,380000 |
| ## 894 | ## ИСТОКИ ООО | ## 0084 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,009677 | ## 0,380000 |
| ## 895 | ## Колушкина Светлана Владимировна | ## 0072/00/1 Т от 01.03.2016г. | ## 0,001113 | ## 0,380000 |
| ## 896 | ## Кузнецова Юлия Евгеньевна | ## 0463 Тепло | ## 0,002475 | ## 0,380000 |
| ## 897 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,201605 | ## 0,479451 |
| ## 898 | ## Прокофьев Л.Ю. | ## 0530/00/1 Т | ## 0,002670 | ## 0,380000 |
| ## 899 | ## Силадий И.В. | ## 0107/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | ## 0,001737 | ## 0,380000 |
| ## 900 | ## Уртминцева И.О. (ИП) | ## 0553 Тепло | ## 0,004054 | ## 0,350000 |
| ## 901 | ## Хоум Кредит энд Финанс Банк (ООО") | ## 0224/00/1 Т от 12.09.2019г. | ## 0,002493 | ## 0,430000 |
| ## 902 | ## Шулаев Никита Евгеньевич м-н Милавица (ИП) | ## 261/ Тепло | ## 0,008253 | ## 0,430000 |
| # 903 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 24 |  | # 0,102379 | # 0,087806 |
| ## 904 | ## Торговый центрКалужский (ООО") | ## 0403 Тепло | ## 0,102379 | ## 0,087806 |
| # 905 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 |  | # 0,257957 | # 2,437384 |
| ## 906 | ## Клямкин Михаил Кузьмич | ## 0432 Тепло от 11.10.2007 г. | ## 0,003814 | ## 0,380000 |
| ## 907 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,179350 | ## 0,363000 |
| ## 908 | ## АВАНГАРД-3 ООО | ## 0618/00/1 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,003054 | ## 0,008750 |
| ## 909 | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | ## 0401 Тепло от 01.03.2011 г. | ## 0,004218 | ## 0,430000 |
| ## 910 | ## АПТЕКА Айболит (ООО") | ## 0191 Тепло | ## 0,003847 | ## 0,430000 |
| ## 911 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ## 0,010634 |  |
| ## 912 | ## Логинов Е.И. (ИП) | ## 0434 Тепло | ## 0,001639 | ## 0,380000 |
| ## 913 | ## Павлов С.В. | ## 0633 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,045731 | ## 0,065634 |
| ## 914 | ## Чечин Сергей Владимирович | ## 0256 Тепло | ## 0,005670 | ## 0,380000 |
| # 915 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25а |  | # 0,143664 | # 0,232050 |
| ## 916 | ## ООО "Восток" | ## № 575 Т от 10.10.2008 г. | ## 0,071700 | ## 0,071700 |
| ## 917 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,071964 | ## 0,160350 |
| # 918 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е |  | # 0,108126 | # 1,937504 |
| ## 919 | ## Абольник Александр Владимирович | ## 0249 Тепло от 01.03.2009 г. | ## 0,002332 | ## 0,430000 |
| ## 920 | ## Айболит МЦ (ООО") | ## 0689 Тепло | ## 0,008071 | ## 0,430000 |
| ## 921 | ## ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | ## БД 0773/00/1 Т | ## 0,001789 | ## 0,430000 |
| ## 922 | ## Минаева Евгения Сергеевна | ## 0587 Тепло | ## 0,001314 | ## 0,430000 |
| ## 923 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,094620 | ## 0,217504 |
| # 924 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 |  | # 0,091619 | # 1,641591 |
| ## 925 | ## Овсиенко Николай Николаевич | ## 0010 Тепло | ## 0,002626 | ## 0,380000 |
| ## 926 | ## Гумеров Ф.Ф. магазин "Алмаз-Холдинг" (ИП) | ## 0204 Тепло от 01.02.2013 г. | ## 0,002585 | ## 0,380000 |
| ## 927 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,071665 | ## 0,147801 |
| ## 928 | ## Рыбкина Светлана Александровна | ## 0024 Тепло | ## 0,003790 | ## 0,003790 |
| ## 929 | ## Свиридов И.Н. | ## 0598/00/4 Тепло от 01.10.2011 г. | ## 0,002209 | ## 0,380000 |
| ## 930 | ## Холявин Ю.В. | ## 0264/00/4 Т от 01.04.2014 г. | ## 0,002192 | ## 0,350000 |
| ## 931 | ## Шершукова Валентина Ивановна | ## 4114/00/3 Т | ## 0,006552 |  |
| # 932 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а |  | # 0,052631 | # 2,890000 |
| ## 933 | ## Федоров Александр Иванович | ## 6990/00/4 Т | ## 0,002469 | ## 0,430000 |
| ## 934 | ## Болибок Н.Г. | ## 0394 Тепло | ## 0,004218 | ## 0,860000 |
| ## 935 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,033333 | ## 0,460000 |
| ## 936 | ## Рыбкина Светлана Александровна | ## 0024 Тепло | ## 0,012611 | ## 1,140000 |
| # 937 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 |  | # 0,150807 | # 0,849676 |
| ## 938 | ## Бобченок К.В. ИП | ## 0627 Тепло | ## 0,004218 | ## 0,430000 |
| ## 939 | ## АМ Калуга ООО | ## 4245/00/4 Т от 01.01.2015 г. | ## 0,006926 |  |
| ## 940 | ## Кафе Кристина (ООО) (Дата прекращения деятельности: 06.07.2022) | ## 0538 Тепло | ## 0,006418 | ## 0,006418 |
| ## 941 | ## Овсиенко Павел Николаевич | ## 4243/00/4 | ## 0,012137 |  |
| ## 942 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,087850 | ## 0,380000 |
| ## 943 | ## Пичугина Людмила Анатольевна | ## 5609/00/4 от | ## 0,014254 | ## 0,014254 |
| ## 944 | ## Прокофьев Л.Ю. | ## 0538 Тепло | ## 0,019004 | ## 0,019004 |
| # 945 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 1 |  | # 0,056412 | # 0,548000 |
| ## 946 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,054943 | ## 0,118000 |
| ## 947 | ## СППСК "Калужский мед" | ## 0626 Тепло | ## 0,001469 | ## 0,430000 |
| # 948 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 2 |  | # 0,056497 | # 0,123000 |
| ## 949 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,056497 | ## 0,123000 |
| # 950 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 3 |  | # 0,056078 | # 0,553000 |
| ## 951 | ## Алентьева Н.А.. | ## 0398 Тепло | ## 0,000965 | ## 0,430000 |
| ## 952 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,055113 | ## 0,123000 |
| # 953 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 4 |  | # 0,054320 | # 0,127000 |
| ## 954 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,054320 | ## 0,127000 |
| # 955 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 34 |  | # 0,016870 | # 0,006879 |
| ## 956 | ## Бобченок К.В. ИП | ## 402/4 Т от 01.10.2013 г. | ## 0,016870 | ## 0,006879 |
| # 957 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 36 |  | # 0,453883 | # 0,548400 |
| ## 958 | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) | ## 375/ Тепло | ## 0,453883 | ## 0,548400 |
| # 959 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 38 |  | # 0,019523 | # 0,430940 |
| ## 960 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,013375 | ## 0,038000 |
| ## 961 | ## Гоголев В.К. | ## 0165 Тепло | ## 0,003545 | ## 0,012940 |
| ## 962 | ## Прокофьев Л.Ю. | ## 0017/00/4 Т | ## 0,002603 | ## 0,380000 |
| # 963 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 4 |  | # 1,702036 | # 0,560000 |
| ## 964 | ## Арбитражный суд Центрального округа | ## БД 0241/00/3 Т | ## 1,116821 | ## 0,319200 |
| ## 965 | ## Управление Судебного департамента в Калужской области | ## БД 5023/00/3 Т | ## 0,585215 | ## 0,240800 |
| # 966 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 6 |  | # 0,165172 | # 0,594993 |
| ## 967 | ## МБУК"Калужский дом музыки" | ## БД 0080/00/3 Т | ## 0,165172 | ## 0,594993 |
| # 968 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7, Корпус 47 |  | # 0,165261 | # 2,886527 |
| ## 969 | ## НОВАТОР ООО | ## д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,165261 | ## 2,886527 |
| # 970 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 |  | # 0,033188 | # 1,544975 |
| ## 971 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,022276 | ## 0,400000 |
| ## 972 | ## Ершова А.В. | ## 0139/00/3 Т | ## 0,001103 | ## 0,380000 |
| ## 973 | ## Никанович Антонина Ивановна | ## 0556 Тепло | ## 0,002375 | ## 0,380000 |
| ## 974 | ## Павлова Вера Алексеевна | ## 492/ Тепло от 01.08.2006 г. | ## 0,004659 | ## 0,380000 |
| ## 975 | ## Хачатрян Сос Ашотович | ## 0187 Тепло Д/с с Терноуцкой О.А. | ## 0,001472 | ## 0,002645 |
| ## 976 | ## Яковлев Игорь Витальевич | ## 0075 Тепло | ## 0,001303 | ## 0,002330 |
| # 977 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а |  | # 0,397475 | # 0,397008 |
| ## 978 | ## Агростроительная компания "КАЛУГААГРОСТРОЙ" | ## 0438/00/3 Т от 01.01.2014 | ## 0,120901 | ## 0,120808 |
| ## 979 | ## АО "КалугаАгроПромПроект" | ## 0377 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,040394 | ## 0,040270 |
| ## 980 | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0410/00/3 Т от 16.03.2016г. | ## 0,144500 | ## 0,144500 |
| ## 981 | ## ПСС Калужской области | ## БД 2813/00/3 Т | ## 0,091680 | ## 0,091430 |
| # 982 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ломоносова ул, № 1 |  | # 0,140426 | # 0,927516 |
| ## 983 | ## Бабичева Екатерина Николаевна | ## 3958/00/3 Т от 01.12.2014 | ## 0,001476 | ## 0,004664 |
| ## 984 | ## СИГМА ЗАО НПФ | ## 3966/00/3 Т от 01.07.2014 | ## 0,018404 | ## 0,018404 |
| ## 985 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Г от 01.04.2015г. |  | ## 0,452224 |
| ## 986 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,120546 | ## 0,452224 |
| # 987 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 1 |  | # 0,172302 | # 0,412700 |
| ## 988 | ## Ведуга-плюс (ООО) | ## 0640/00/4 Т | ## 0,039871 | ## 0,178700 |
| ## 989 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,132431 | ## 0,234000 |
| # 990 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 2 |  | # 0,257042 | # 0,557350 |
| ## 991 | ## Калужский рынок (ООО") | ## 0398 Тепло | ## 0,257042 | ## 0,557350 |
| # 992 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 |  | # 0,116305 | # 2,747132 |
| ## 993 | ## МОЛОДОСТЬ ООО | ## 0322/00/4 Т | ## 0,001793 | ## 0,014680 |
| ## 994 | ## Рулев Александр Николаевич/Падин Артемий Михайлович | ## 9384/00/3 Т от 01.04.2016 г. | ## 0,002610 |  |
| ## 995 | ## Сатера (ООО) | ## д/с с Комиссаренко Е.В. № 7588/00/4 Т | ## 0,008968 | ## 0,029960 |
| ## 996 | ## Губина И.А. | ## 0158 Тепло | ## 0,004115 | ## 0,380000 |
| ## 997 | ## Гыльчева Т.В. | ## 0562 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,003387 | ## 0,430000 |
| ## 998 | ## Иванова Л.А. | ## 0241 Тепло от 01.03.2013 г. | ## 0,003305 | ## 0,430000 |
| ## 999 | ## Маркина Л.П. | ## 0162 Т от 01.03.2013г. | ## 0,003224 | ## 0,430000 |
| ## 1000 | ## Нилова Татьяна Владимировна | ## 4160/00/4 Т | ## 0,001247 | ## 0,430000 |
| ## 1001 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,085814 | ## 0,172492 |
| ## 1002 | ## Цуров А.Д. | ## 0596/00/4 Т от 01.06.2015 | ## 0,001842 | ## 0,430000 |
| # 1003 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 |  | # 0,945388 | # 9,998686 |
| ## 1004 | ## Анисимова Н.А. | ## 0213 Тепло от 01.01.2008 г. | ## 0,035318 | ## 0,860000 |
| ## 1005 | ## ВЕСТА-1 ООО | ## 0480 Тепло | ## 0,014954 | ## 0,760000 |
| ## 1006 | ## Веста-III ООО | ## 0043/00/3 Тепло | ## 0,005672 | ## 0,760000 |
| ## 1007 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 1008 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,795210 | ## 1,618686 |
| ## 1009 | ## Киселева И.А. | ## 0274 Тепло от 01.01.2008 г. | ## 0,002498 | ## 1,400000 |
| ## 1010 | ## Осипова И.И. (ИП) | ## 0236 Тепло | ## 0,006924 | ## 0,760000 |
| ## 1011 | ## Переходюк К.Г.-магазин "Автозапчасти" | ## 0181 Тепло | ## 0,015154 | ## 0,760000 |
| ## 1012 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 301 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,021982 | ## 0,860000 |
| ## 1013 | ## Резонанс (ООО) | ## 0188 Тепло | ## 0,015448 | ## 0,760000 |
| ## 1014 | ## Резонанс (ООО) | ## 0191 Тепло | ## 0,014418 | ## 0,760000 |
| ## 1015 | ## Яковлева В.И. | ## 6747/00/3 Тепло | ## 0,006024 |  |
| ## 1016 | ## Яровой Артур Николаевич | ## 7081/00/3 Т от 01.07.2016г. | ## 0,011786 | ## 0,700000 |
| # 1017 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 |  | # 0,213685 | # 1,560000 |
| ## 1018 | ## РЕГИОН-ЭКСПРЕСС ООО | ## 0096 Т от 01.08.2007 г. | ## 0,009852 | ## 0,380000 |
| ## 1019 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 1020 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,139574 | ## 0,370000 |
| ## 1021 | ## Калугацемент (ООО) | ## 0497/3 Т от 01.01.2014г. | ## 0,061445 | ## 0,430000 |
| ## 1022 | ## Медведева Ирина Викторовна | ## 0082 Тепло | ## 0,002814 | ## 0,380000 |
| # 1023 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 |  | # 0,196551 | # 1,450000 |
| ## 1024 | ## АБ ПУШКИНО (ОАО) (банкрот) | ## 0208 Тепло от 01.12.2007 г. | ## 0,011660 | ## 0,430000 |
| ## 1025 | ## Былым Любовь Ивановна | ## 4157/00/3 Т | ## 0,003022 |  |
| ## 1026 | ## Жиляев Михаил Вадимович | ## 0098 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,007294 | ## 0,380000 |
| ## 1027 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 1028 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,168821 | ## 0,210000 |
| ## 1029 | ## Трофимов В.Е. | ## 0160 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,005754 | ## 0,430000 |
| # 1030 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 30 |  | # 0,050000 | # 0,050000 |
| ## 1031 | ## Архирейское подворье - храм святого Иоанна Предтечи г.Калуги | ## 0544 Тепло | ## 0,050000 | ## 0,050000 |
| # 1032 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 34 |  | # 0,071077 | # 0,860000 |
| ## 1033 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,056578 | ## 0,430000 |
| ## 1034 | ## Избирательная комиссия Калужской области | ## БД 0714/00/1 Т | ## 0,014499 | ## 0,430000 |
| # 1035 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 36 |  | # 0,168823 | # 1,180000 |
| ## 1036 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,094328 | ## 0,380000 |
| ## 1037 | ## СТОМАТОЛОГ ООО | ## 0598 Тепло | ## 0,044705 | ## 0,400000 |
| ## 1038 | ## Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") | ## 0645 Т от 01.10.2003 г. | ## 0,029790 | ## 0,400000 |
| # 1039 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 43 |  | # 0,129098 | # 0,212000 |
| ## 1040 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 1041 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,129098 | ## 0,212000 |
| # 1042 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 45 |  | # 0,605737 | # 1,034869 |
| ## 1043 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 3418/00/3 Т | ## 0,599433 | ## 1,028677 |
| ## 1044 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 3419/00/3 Г |  |  |
| ## 1045 | ## УКС ГКУ КО | ## 0432/00/3 Т | ## 0,006304 | ## 0,006192 |
| # 1046 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 46а |  | # 0,012285 | # 0,012100 |
| ## 1047 | ## Почта Банк АО | ## 841 Т | ## 0,012285 | ## 0,012100 |
| # 1048 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 48/8 |  | # 0,443595 | # 0,572000 |
| ## 1049 | ## Плеханова,48 (ООО) | ## 0221 ГВС |  | ## 0,286000 |
| ## 1050 | ## Плеханова,48 (ООО) | ## 0221 Тепло | ## 0,443595 | ## 0,286000 |
| # 1051 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 |  | # 0,049496 | # 1,337491 |
| ## 1052 | ## Володина Т.А. | ## 0408 Тепло | ## 0,002990 | ## 0,430000 |
| ## 1053 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,035422 | ## 0,097491 |
| ## 1054 | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой | ## 0430 Тепло | ## 0,005670 | ## 0,380000 |
| ## 1055 | ## Уланов В.Е. (ИП) | ## 0030 Тепло | ## 0,005414 | ## 0,430000 |
| # 1056 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 |  | # 0,119246 | # 1,921022 |
| ## 1057 | ## Гладков В.А. | ## 0110 Тепло от 01.11.2011 г. | ## 0,003563 | ## 0,380000 |
| ## 1058 | ## ДЕПОЗИТ ООО | ## д/с Бутровкина Е.А. 4163/00/3 Т | ## 0,001117 |  |
| ## 1059 | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | ## ДС Шмаков К А 6951/00/3 Т | ## 0,001060 | ## 0,380000 |
| ## 1060 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,097650 | ## 0,390000 |
| ## 1061 | ## Попельнюк А.С. | ## 0231 Тепло от 01.10.2007 г. | ## 0,001923 | ## 0,380000 |
| ## 1062 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 304 Т | ## 0,005982 | ## 0,005982 |
| ## 1063 | ## Соцков Э.В. | ## 0144/00/3 Т от | ## 0,002202 | ## 0,001800 |
| ## 1064 | ## Стрельников А.В. | ## 0339 Тепло | ## 0,003240 | ## 0,003240 |
| ## 1065 | ## Тюрин Константин Анатольевич | ## 0056 Тепло от 06.10.1999 г. | ## 0,002509 | ## 0,380000 |
| # 1066 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14а |  | # 0,093787 |  |
| ## 1067 | ## Мартвых Сергей Александрович | ## 4095/00/3 Т | ## 0,093787 |  |
| # 1068 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 |  | # 0,307010 | # 9,612940 |
| ## 1069 | ## Галкин Ю.О. | ## 0115 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,006780 | ## 0,006780 |
| ## 1070 | ## Щеголева В.В. | ## 0836 Тепло | ## 0,005960 | ## 0,005960 |
| ## 1071 | ## Бахтиаров Г.Ю. | ## 0840 Тепло | ## 0,008024 | ## 0,860000 |
| ## 1072 | ## Галстян Г.А. | ## 0205 Тепло | ## 0,002676 | ## 0,760000 |
| ## 1073 | ## Данилова Надежда Юрьевна | ## 0265 Тепло | ## 0,005888 | ## 0,760000 |
| ## 1074 | ## ДЕПОЗИТ ООО | ## 0388 Тепло | ## 0,003450 | ## 0,860000 |
| ## 1075 | ## Дмитриева Мария Сергеевна | ## 0493 Тепло | ## 0,002744 | ## 0,760000 |
| ## 1076 | ## Евтушенко Игорь Борисович | ## 0269 Тепло от 01.01.2003 г. | ## 0,004880 | ## 0,004880 |
| ## 1077 | ## Журавлева Л.Г. | ## 0226 Тепло | ## 0,007778 | ## 0,760000 |
| ## 1078 | ## Иванович Константин Константинович | ## 0312 Тепло | ## 0,003300 | ## 0,003300 |
| ## 1079 | ## Конина Ирина Юрьевна счета отправлять почтой России | ## 3809/00/3 Т | ## 0,004194 | ## 0,860000 |
| ## 1080 | ## Ларин А.Н. | ## 0288 Тепло | ## 0,007292 | ## 0,760000 |
| ## 1081 | ## Логинова М.Е. | ## 0326 Тепло | ## 0,004048 | ## 0,760000 |
| ## 1082 | ## Лукашик Нина Леонидовна Счета высылать почтой!!! | ## 0073 Тепло | ## 0,006600 | ## 0,006600 |
| ## 1083 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022/00/3 Т | ## 0,019466 | ## 0,041040 |
| ## 1084 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,197694 | ## 0,780000 |
| ## 1085 | ## Петрушина Е.А. | ## 0008 Тепло | ## 0,004380 | ## 0,004380 |
| ## 1086 | ## Турантаева Е.Е. | ## 0431 Тепло | ## 0,005300 | ## 0,860000 |
| ## 1087 | ## Чечина Ирина Валерьевна | ## 0807 Тепло | ## 0,006556 | ## 0,760000 |
| # 1088 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34а |  | # 0,063542 | # 0,127000 |
| ## 1089 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,063542 | ## 0,127000 |
| # 1090 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 38 |  | # 0,179440 | # 0,179440 |
| ## 1091 | ## Хакаю А.В. | ## 0045 Тепло от 01.10.2004 г | ## 0,179440 | ## 0,179440 |
| # 1092 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 39 |  | # 0,488121 | # 1,664167 |
| ## 1093 | ## Управление ЗАГС Калужской области | ## БД 0237/00/3 Т | ## 0,019833 | ## 0,430000 |
| ## 1094 | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | ## БД 0245/00/3 Т | ## 0,400816 | ## 0,471167 |
| ## 1095 | ## МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0333/00/3 Т | ## 0,004472 | ## 0,700000 |
| ## 1096 | ## следственное управление Следственного комитета Российской федерации по Калужской области | ## БД 0333/00/3 Т | ## 0,063000 | ## 0,063000 |
| # 1097 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 |  | # 0,058876 | # 1,601225 |
| ## 1098 | ## Жулега Алексей Юрьевич | ## 0175 Тепло | ## 0,003328 | ## 0,380000 |
| ## 1099 | ## Журавлева Л.Г. | ## 0226 Тепло | ## 0,000061 | ## 0,005592 |
| ## 1100 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,047025 | ## 0,450000 |
| ## 1101 | ## Полубинский Сергей Иванович | ## 0491 Тепло | ## 0,005633 | ## 0,005633 |
| ## 1102 | ## Симонов Я.Ю. | ## 0494 Тепло | ## 0,001539 | ## 0,380000 |
| ## 1103 | ## Титов А.Н. | ## 0012 Тепло от 13.01.2000г. | ## 0,001290 | ## 0,380000 |
| # 1104 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 |  | # 0,054374 | # 0,907135 |
| ## 1105 | ## Александров А.В. | ## 0157 Тепло | ## 0,005414 | ## 0,430000 |
| ## 1106 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,033752 | ## 0,088923 |
| ## 1107 | ## Козырев И.Е (ИП) | ## 0100 Тепло | ## 0,004212 | ## 0,004212 |
| ## 1108 | ## ООО "ИМПУЛЬС" | ## ДС 6729/00/3 Т с Чечиной И.В. | ## 0,003751 |  |
| ## 1109 | ## Посыпкина Татьяна Николаевна | ## 0070 Тепло | ## 0,004000 | ## 0,004000 |
| ## 1110 | ## Рыбакова Елена Олеговна | ## 0084 Тепло | ## 0,003245 | ## 0,380000 |
| # 1111 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44а |  | # 0,014682 | # 0,042000 |
| ## 1112 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,014682 | ## 0,042000 |
| # 1113 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46 |  | # 0,098481 | # 0,097437 |
| ## 1114 | ## Прокофьев Л.Ю. | ## 0843 Тепло | ## 0,098481 | ## 0,097437 |
| # 1115 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46а |  | # 0,060868 | # 0,148000 |
| ## 1116 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,060868 | ## 0,148000 |
| # 1117 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 51 |  | # 0,030598 | # 0,029150 |
| ## 1118 | ## ИП Лазовский Максим Дмитриевич | ## 0384 Тепло | ## 0,030598 | ## 0,029150 |
| # 1119 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 5 |  | # 0,654770 | # 4,454152 |
| ## 1120 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,860000 |
| ## 1121 | ## АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ | ## 4971/00/5/02 ГВС от 01.01.2015г. |  | ## 2,000000 |
| ## 1122 | ## АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ | ## 4971/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,636714 | ## 1,594152 |
| ## 1123 | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | ## 7033/00/3 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,018056 |  |
| # 1124 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 8 |  | # 0,269973 | # 0,260822 |
| ## 1125 | ## Калужская сбытовая компания ПАО | ## 0409 Тепло | ## 0,033235 | ## 0,032240 |
| ## 1126 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" | ## 0220 Тепло от 30.12.1999 г. | ## 0,236738 | ## 0,228582 |
| # 1127 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 110 |  | # 0,005122 | # 0,016807 |
| ## 1128 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,005122 | ## 0,016807 |
| # 1129 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 |  | # 0,423050 | # 1,450732 |
| ## 1130 | ## Антонова Ольга Николаевна | ## 0078 Тепло | ## 0,019526 | ## 0,019454 |
| ## 1131 | ## ВТИ ООО | ## Договор № 643/3 Т Тепло | ## 0,028076 | ## 0,860000 |
| ## 1132 | ## Плотникова Ирина Юрьевна | ## 3678/3 Т | ## 0,012896 |  |
| ## 1133 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,078662 | ## 0,078418 |
| ## 1134 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 1135 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,283890 | ## 0,492860 |
| # 1136 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 |  | # 0,031779 | # 0,837242 |
| ## 1137 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,011258 | ## 0,054469 |
| ## 1138 | ## Кузнецова Е.М. | ## 0259 Тепло | ## 0,011775 | ## 0,380000 |
| ## 1139 | ## Соцков Э.В. | ## 0144/00/3 Т от | ## 0,006337 | ## 0,022773 |
| ## 1140 | ## Шишков Александр Вячеславович | ## 0012 Тепло | ## 0,002409 | ## 0,380000 |
| # 1141 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112, Корпус мал |  | # 0,002423 | # 0,004000 |
| ## 1142 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,002423 | ## 0,004000 |
| # 1143 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 113 |  | # 1,001580 | # 0,110000 |
| ## 1144 | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | ## 0436 ГВС |  |  |
| ## 1145 | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | ## 0436 Тепло | ## 1,001580 | ## 0,110000 |
| # 1146 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 |  | # 0,491568 | # 6,479212 |
| ## 1147 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,012434 | ## 0,860000 |
| ## 1148 | ## Власова Ирина Вадимовна | ## 0430 Тепло | ## 0,008162 | ## 0,760000 |
| ## 1149 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,401842 | ## 0,841958 |
| ## 1150 | ## Густова Елена Геннадьевна | ## 0313 Тепло | ## 0,009902 | ## 0,760000 |
| ## 1151 | ## Калуга-Паритет Н (ООО) | ## 0695 Тепло | ## 0,004050 | ## 0,760000 |
| ## 1152 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0067/00/1 Т | ## 0,007362 | ## 0,860000 |
| ## 1153 | ## МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Л-МЕБЕЛЬ ЗАО | ## 5201/00/1 Т от 22.05.2012 г. | ## 0,007538 |  |
| ## 1154 | ## Падин М.М. (отец) | ## 5275/00/1 Т от 08.02.2015 г. | ## 0,008962 | ## 0,860000 |
| ## 1155 | ## Панкова Ирина Валерьевна | ## 5199/00/1 Т от 11.08.2004 г. | ## 0,004234 |  |
| ## 1156 | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | ## 0481 Тепло | ## 0,003360 | ## 0,760000 |
| ## 1157 | ## Сунцов И.В. (ИП) | ## 5200/00/1 Т от 06.09.2006 г. | ## 0,006468 |  |
| ## 1158 | ## ФИРМА РЕССА ООО | ## 0268 Тепло | ## 0,008534 | ## 0,008534 |
| ## 1159 | ## Чечин Сергей Владимирович | ## 0143 Тепло | ## 0,008720 | ## 0,008720 |
| # 1160 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 |  | # 0,509436 | # 6,554400 |
| ## 1161 | ## АО "Военно-мемориальной компании" | ## 0077 Тепло | ## 0,007850 | ## 0,007748 |
| ## 1162 | ## Военный комиссариат Калужской области | ## БД 5025/00/3 Т | ## 0,208852 | ## 0,208852 |
| ## 1163 | ## К ВОИ (ООО) | ## 0487 Тепло 15.01.2013 | ## 0,008760 | ## 0,860000 |
| ## 1164 | ## Калужская областная организация ВОИ (дата прекращения деятельности 12.08.2022) | ## 0468 Тепло | ## 0,012780 | ## 0,860000 |
| ## 1165 | ## Матюшенко И.А. | ## 0260 Тепло от 16.08.2000 г. | ## 0,017734 | ## 0,017340 |
| ## 1166 | ## Реставратор-1 (ООО) | ## Договор №637/3Т от 1.10.2013г. Тепло | ## 0,014334 | ## 0,860000 |
| ## 1167 | ## УФК по Калужской области (Инспекция государственного строительного надзора Калужской области) | ## ДС 5526/00/3 Т от 05.11.2015 г.с ГАУК КО"Центр наследия" | ## 0,018536 | ## 0,860000 |
| ## 1168 | ## АВТОШКОЛА ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНПОО | ## 0131 Тепло | ## 0,013080 | ## 0,860000 |
| ## 1169 | ## Калужское областное общество охотников и рыболовов | ## 0185/3 Т | ## 0,024132 | ## 0,860000 |
| ## 1170 | ## РПКО НП | ## 184/ Тепло | ## 0,017878 | ## 0,860000 |
| ## 1171 | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО | ## БД 0222/00/3 Г |  | ## 0,135260 |
| ## 1172 | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО | ## БД 0222/00/3 Т | ## 0,147500 | ## 0,147200 |
| ## 1173 | ## СТОМАТОЛОГ ООО | ## 0074 Тепло | ## 0,018000 | ## 0,018000 |
| # 1174 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 |  | # 0,289940 | # 3,557772 |
| ## 1175 | ## Ресторация (ООО) | ## 0337 Тепло от 17.09.2009 г. | ## 0,020031 | ## 0,350000 |
| ## 1176 | ## Апгрейд плюс ООО | ## 0625 Тепло | ## 0,006992 | ## 0,380000 |
| ## 1177 | ## Бронникова Т.М. | ## 0211/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,004132 | ## 0,380000 |
| ## 1178 | ## Галкин Д.С. | ## 0628 Тепло от 01.01.2012г. | ## 0,009283 | ## 0,380000 |
| ## 1179 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,210249 | ## 0,515202 |
| ## 1180 | ## Марусов Дмитрий Михайлович | ## 0380 Тепло от 07.12.2010г. | ## 0,007934 | ## 0,350000 |
| ## 1181 | ## МБУ ДО СШ № 5 Г. КАЛУГИ | ## БД 0230/00/1 Т | ## 0,007098 | ## 0,430000 |
| ## 1182 | ## Репина Г.С. | ## 0624 Тепло от 01.10.2008г. | ## 0,004265 | ## 0,380000 |
| ## 1183 | ## Туфелька (ООО) | ## 0599 Тепло | ## 0,004484 | ## 0,012570 |
| ## 1184 | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП | ## 0008 Тепло | ## 0,015472 | ## 0,380000 |
| # 1185 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 120 |  | # 0,122189 | # 0,680000 |
| ## 1186 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,118802 | ## 0,250000 |
| ## 1187 | ## Филиппова Наталия Александровна | ## Договор № 739/1 Т от 01.05.2013г. | ## 0,003387 | ## 0,430000 |
| # 1188 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 15 |  | # 0,117126 | # 0,230960 |
| ## 1189 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,117126 | ## 0,230960 |
| # 1190 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 |  | # 0,120350 | # 0,610960 |
| ## 1191 | ## Багоян С.С. | ## 0546 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,001782 | ## 0,380000 |
| ## 1192 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,115283 | ## 0,230960 |
| ## 1193 | ## Козлова Галина Ивановна | ## 664/3 Тепло | ## 0,003285 |  |
| # 1194 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 19 |  | # 0,114951 | # 0,604000 |
| ## 1195 | ## Головачева Алла Николаевна | ## 0271 Тепло | ## 0,001070 | ## 0,380000 |
| ## 1196 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,113881 | ## 0,224000 |
| # 1197 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21 |  | # 0,204322 | # 1,120000 |
| ## 1198 | ## Плешаков М.В. | ## 0168/3 Т | ## 0,003312 | ## 0,380000 |
| ## 1199 | ## Гуркин Сергей Александрович | ## 5178/00/3 Т от 01.05.2015 | ## 0,001314 |  |
| ## 1200 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 1201 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,199696 | ## 0,370000 |
| # 1202 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а |  | # 0,036048 | # 0,110148 |
| ## 1203 | ## Айболит МЦ (ООО") | ## 5062/00/3 Т (доп.согл. №4 к дог. с Зориным Д.В.) | ## 0,002368 |  |
| ## 1204 | ## Гоцфрид К.В. ИП | ## 5062/00/3 Т (доп.согл. №1 к дог. с Зориным Д.В.) | ## 0,006784 |  |
| ## 1205 | ## Зорин Дмитрий Валентинович | ## 5062/00/3 Т | ## 0,011990 |  |
| ## 1206 | ## Зорин Дмитрий Валентинович | ## 5062/00/3 Т (Суворова 21, пом.1 и 3) | ## 0,010004 | ## 0,110148 |
| ## 1207 | ## Петрова О.А. | ## 5062/00/3 Т (доп.согл. №5 к дог. с Зориным Д.В.) | ## 0,002014 |  |
| ## 1208 | ## Руфова Е.А. магазин "Живое пиво" | ## 5062/00/3 Т (доп.согл. №2 к дог. с Зориным Д.В.) | ## 0,002888 |  |
| # 1209 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 25 |  | # 0,313215 | # 4,705908 |
| ## 1210 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,252954 |
| ## 1211 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,252954 | ## 0,252954 |
| ## 1212 | ## ЭНЕРГЕТИК А/К | ## 0040 Тепло | ## 0,060261 | ## 4,200000 |
| # 1213 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 |  | # 0,265984 | # 1,696860 |
| ## 1214 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,000592 |  |
| ## 1215 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,658430 |
| ## 1216 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,261261 | ## 0,658430 |
| ## 1217 | ## Лазоренко Валентина Николаевна | ## 0251/00/3 Т | ## 0,004131 | ## 0,380000 |
| # 1218 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 38 |  | # 0,365760 | # 2,928000 |
| ## 1219 | ## АЛСИ (ООО") | ## 0178/00/3 Т | ## 0,088386 | ## 2,580000 |
| ## 1220 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 1221 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,213110 | ## 0,220000 |
| ## 1222 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0003/00/3 Т от | ## 0,064264 | ## 0,064000 |
| ## 1223 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД №0003/00/3 Г от |  | ## 0,064000 |
| # 1224 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 |  | # 0,138656 | # 1,945236 |
| ## 1225 | ## Соло-И (ООО") | ## 0443 Тепло | ## 0,004698 | ## 0,022916 |
| ## 1226 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 1227 | ## Аносов Д.И. | ## 5035/00/3 Т от 01.03.2015 г. | ## 0,009060 |  |
| ## 1228 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,120314 | ## 0,202320 |
| ## 1229 | ## Морозова И.А. | ## 0217 ГВС |  | ## 0,860000 |
| ## 1230 | ## Морозова И.А. | ## 0217 Тепло | ## 0,004584 | ## 0,860000 |
| # 1231 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 46 |  | # 0,090804 | # 0,900000 |
| ## 1232 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 1233 | ## АВИТЕ ООО | ## 633/ ГВС |  |  |
| ## 1234 | ## АВИТЕ ООО | ## 633/3Т от 1.10.2013г. Тепло | ## 0,024254 | ## 0,430000 |
| ## 1235 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. |  |  |
| ## 1236 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,056518 | ## 0,450000 |
| ## 1237 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0003/00/3 Т от | ## 0,010032 | ## 0,010000 |
| ## 1238 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД №0003/00/3 Г от |  | ## 0,010000 |
| # 1239 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 48 |  | # 0,124590 | # 0,380000 |
| ## 1240 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,124590 | ## 0,380000 |
| # 1241 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 5 |  | # 0,164027 | # 0,319200 |
| ## 1242 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,164027 | ## 0,319200 |
| # 1243 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 50 |  | # 0,226776 | # 0,760000 |
| ## 1244 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,226776 | ## 0,760000 |
| # 1245 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 52 |  | # 0,116879 | # 0,231000 |
| ## 1246 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,116879 | ## 0,231000 |
| # 1247 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 54 |  | # 0,118355 | # 0,462000 |
| ## 1248 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 1249 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,118355 | ## 0,231000 |
| # 1250 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 |  | # 0,120484 | # 1,620000 |
| ## 1251 | ## Беловинцев Сергей Владимирович | ## 0133 Тепло | ## 0,002743 | ## 0,380000 |
| ## 1252 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0003/00/3 Т от | ## 0,001800 | ## 0,430000 |
| ## 1253 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,113061 | ## 0,380000 |
| ## 1254 | ## Сунцов И.В. (ИП) | ## 0323 Тепло | ## 0,002880 | ## 0,430000 |
| # 1255 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 58 |  | # 0,120903 | # 1,140000 |
| ## 1256 | ## ООО "Елена-плюс" (Дата прекращения деятельности 26.08.2021) | ## 0292 Тепло | ## 0,006864 | ## 0,380000 |
| ## 1257 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,112398 | ## 0,380000 |
| ## 1258 | ## Игнатов Вадим Вячеславович | ## 58 Т от 01.01.2013 г. | ## 0,001641 | ## 0,380000 |
| # 1259 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 60 |  | # 0,048277 | # 0,634000 |
| ## 1260 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  | ## 0,127000 |
| ## 1261 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,046377 | ## 0,127000 |
| ## 1262 | ## Сорокин Антон Олегович | ## 0395 Тепло от 01.03.2012 г. | ## 0,001900 | ## 0,380000 |
| # 1263 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 63, Корпус 1 |  | # 0,082070 | # 0,335360 |
| ## 1264 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,167680 |
| ## 1265 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,082070 | ## 0,167680 |
| # 1266 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 65 |  | # 0,274217 | # 1,120000 |
| ## 1267 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000303 |  |
| ## 1268 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,560000 |
| ## 1269 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,273914 | ## 0,560000 |
| # 1270 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 67 |  | # 0,093278 | # 0,780000 |
| ## 1271 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,390000 |
| ## 1272 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,093278 | ## 0,390000 |
| # 1273 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 69 |  | # 0,271718 | # 1,550000 |
| ## 1274 | ## Дьяченко Павел Дмитриевич | ## 0005 Тепло | ## 0,002616 | ## 0,430000 |
| ## 1275 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,560000 |
| ## 1276 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,269102 | ## 0,560000 |
| # 1277 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7 |  | # 0,119634 | # 0,661000 |
| ## 1278 | ## Гетман Елена Валерьевна | ## 0422 Тепло | ## 0,003741 | ## 0,430000 |
| ## 1279 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,115893 | ## 0,231000 |
| # 1280 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7, Корпус 1 |  | # 0,170790 | # 1,286000 |
| ## 1281 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,428000 |
| ## 1282 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,165855 | ## 0,428000 |
| ## 1283 | ## Кашкинов Денис Владимирович | ## 0122 Тепло | ## 0,004935 | ## 0,430000 |
| # 1284 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71а |  | # 0,703060 | # 1,908948 |
| ## 1285 | ## СТАРГОРОД-КАЛУГА ООО | ## 0570/00/3 от 10.11.2015 | ## 0,703060 | ## 1,908948 |
| # 1286 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71б |  | # 0,249600 |  |
| ## 1287 | ## СТАРГОРОД-КАЛУГА ООО | ## 0570/00/3 от 10.11.2015 | ## 0,249600 |  |
| # 1288 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 77 |  | # 0,217481 | # 0,231856 |
| ## 1289 | ## КМФ ОАО | ## 0196 Тепло | ## 0,217481 | ## 0,231856 |
| # 1290 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 86 |  | # 0,080140 | # 0,200000 |
| ## 1291 | ## ЖРЭУ- 4 | ## 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ## 0,080140 | ## 0,200000 |
| # 1292 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 9 |  | # 0,168952 | # 0,319200 |
| ## 1293 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,168952 | ## 0,319200 |
| # 1294 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 95 |  | # 0,118872 | # 0,610960 |
| ## 1295 | ## Ващенко Т.А. | ## 0210 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,001673 | ## 0,380000 |
| ## 1296 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,117199 | ## 0,230960 |
| # 1297 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная пл, № 1 |  | # 0,648636 |  |
| ## 1298 | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | ## БД 0044/00/1 Т | ## 0,648636 |  |
| # 1299 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 41/8 |  | # 0,046510 | # 0,470278 |
| ## 1300 | ## Комфорт-Сервис (ООО") | ## 0423 Тепло от 01.01.2007 г. | ## 0,005739 | ## 0,430000 |
| ## 1301 | ## ФБУ Калужская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ | ## БД 0375/00/3 Т | ## 0,040771 | ## 0,040278 |
| # 1302 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Яченский пер, № 2 |  | # 0,056363 | # 0,132000 |
| ## 1303 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,056363 | ## 0,132000 |
| # 1304 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 10 |  | # 0,123678 | # 0,782033 |
| ## 1305 | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор | ## 0394 Тепло | ## 0,123678 | ## 0,782033 |
| # 1306 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 26 |  | # 0,425000 | # 0,425000 |
| ## 1307 | ## ФАУ "ЦМТО ФПС по Калужской области" | ## 440 Т от 01.01.2016г. | ## 0,425000 | ## 0,425000 |
| # 1308 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 11 |  | # 0,117865 | # 0,230960 |
| ## 1309 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,117865 | ## 0,230960 |
| # 1310 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 13 |  | # 0,118803 | # 0,660960 |
| ## 1311 | ## Гончаров Олег Владимирович | ## 0278 Тепло | ## 0,003949 | ## 0,430000 |
| ## 1312 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,114854 | ## 0,230960 |
| # 1313 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 2 |  | # 0,170211 | # 1,006000 |
| ## 1314 | ## Вихорев С.В. | ## 0086 Тепло | ## 0,002543 | ## 0,430000 |
| ## 1315 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,288000 |
| ## 1316 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,167668 | ## 0,288000 |
| # 1317 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 100 |  | # 0,051185 | # 0,760000 |
| ## 1318 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0307/00/3 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 1319 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0307/00/3 Т | ## 0,051185 | ## 0,380000 |
| # 1320 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 10 |  | # 0,060639 | # 0,516000 |
| ## 1321 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,420000 |
| ## 1322 | ## ТСЖ Баррикад,10 | ## 0234 Тепло | ## 0,060639 | ## 0,096000 |
| # 1323 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 12 |  | # 0,059759 | # 0,419518 |
| ## 1324 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,300000 |
| ## 1325 | ## ТСЖ Баррикад,12 | ## 0120 ГВС от 01.10.2012г. |  | ## 0,059759 |
| ## 1326 | ## ТСЖ Баррикад,12 | ## 0120 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,059759 | ## 0,059759 |
| # 1327 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 |  | # 1,596772 | # 4,430832 |
| ## 1328 | ## ТСН "Баррикад,8" | ## 0520 ГВС от 01.10.2012 г. |  | ## 1,850388 |
| ## 1329 | ## ТСН "Баррикад,8" | ## 0520 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 1,500596 | ## 2,460064 |
| ## 1330 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0067/00/3 Т | ## 0,096176 | ## 0,120380 |
| # 1331 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 1 |  | # 0,080974 | # 0,780000 |
| ## 1332 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,390000 |
| ## 1333 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,080974 | ## 0,390000 |
| # 1334 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 10 |  | # 0,024719 |  |
| ## 1335 | ## Автокооператив "ЖИГУЛИ" | ## 5863/00/3 Т | ## 0,024719 |  |
| # 1336 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 12 |  | # 0,000900 | # 0,000900 |
| ## 1337 | ## Лосминский А.С. | ## 0276 Тепло | ## 0,000900 | ## 0,000900 |
| # 1338 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 2 |  | # 0,297560 | # 0,993252 |
| ## 1339 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,430000 |
| ## 1340 | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 | ## 0277 ГВС |  | ## 0,265692 |
| ## 1341 | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 | ## 0277 Тепло | ## 0,297560 | ## 0,297560 |
| # 1342 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 4 |  | # 0,042798 |  |
| ## 1343 | ## СТРОЙМЕР ООО | ## 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | ## 0,042798 |  |
| # 1344 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 5 |  | # 0,292400 | # 0,230000 |
| ## 1345 | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | ## 0285/00/3 Т от | ## 0,292400 | ## 0,230000 |
| # 1346 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16 |  | # 0,149615 | # 1,311500 |
| ## 1347 | ## БТИ КП | ## СФ 0179/00/3 Г |  | ## 0,430000 |
| ## 1348 | ## БТИ КП | ## СФ 0179/00/3 Т | ## 0,118495 | ## 0,451500 |
| ## 1349 | ## УФК по Калужской области (Государственная инспекция труда в Калужской области) | ## 0342/00/3 Т | ## 0,031120 | ## 0,430000 |
| # 1350 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16а |  | # 0,070442 | # 0,649789 |
| ## 1351 | ## ГАУ ДПО Калужский УКЦ | ## 0364/00/3 Т | ## 0,059903 | ## 0,059789 |
| ## 1352 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,010539 | ## 0,590000 |
| # 1353 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16б |  | # 0,038999 | # 0,038885 |
| ## 1354 | ## АО Быт-Сервис | ## 0360 Тепло | ## 0,038999 | ## 0,038885 |
| # 1355 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16в |  | # 0,153782 | # 0,063850 |
| ## 1356 | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | ## БД 0036/00/3 Т | ## 0,153782 | ## 0,063850 |
| # 1357 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17 |  | # 0,464551 | # 1,388381 |
| ## 1358 | ## Гассельблат Г.В. | ## 0262 Тепло от 01.02.2004 г. | ## 0,024000 | ## 0,024000 |
| ## 1359 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,457000 |
| ## 1360 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,440551 | ## 0,907381 |
| # 1361 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17, Корпус 1 |  | # 0,098460 | # 0,418000 |
| ## 1362 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,209000 |
| ## 1363 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,098460 | ## 0,209000 |
| # 1364 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а |  | # 0,023701 | # 1,280000 |
| ## 1365 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  |  |
| ## 1366 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,014294 | ## 0,450000 |
| ## 1367 | ## Гуляренко В.В. | ## 0346 Тепло | ## 0,004905 | ## 0,400000 |
| ## 1368 | ## Карапетян Тамара Ваниковна (ИП) | ## Договор № 505/3 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,004502 | ## 0,430000 |
| # 1369 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 2, Корпус 8 |  | # 0,061530 | # 0,282000 |
| ## 1370 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,141000 |
| ## 1371 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,061530 | ## 0,141000 |
| # 1372 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 3 |  | # 0,255781 | # 0,866310 |
| ## 1373 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,413000 |
| ## 1374 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,200291 | ## 0,413000 |
| ## 1375 | ## ТАНДЕР | ## ДС к договору 5030/00/3 Т Мартвых И.В. | ## 0,055490 | ## 0,040310 |
| # 1376 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 4 |  | # 0,122127 | # 0,858000 |
| ## 1377 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003818 | ## 0,430000 |
| ## 1378 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,214000 |
| ## 1379 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,118309 | ## 0,214000 |
| # 1380 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 6 |  | # 0,137503 | # 0,618000 |
| ## 1381 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,309000 |
| ## 1382 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,137503 | ## 0,309000 |
| # 1383 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Пролетарская ул, № 23 |  | # 0,595936 | # 0,781170 |
| ## 1384 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 1109 ГВС ул. Пролетарская д. 23 |  |  |
| ## 1385 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | ## 0,002832 | ## 0,092880 |
| ## 1386 | ## Гулюк Е.Н. | ## 0335 Тепло | ## 0,004578 | ## 0,380000 |
| ## 1387 | ## Ростелеком ПАО | ## 0427/00/3 Г от 01.10.2012 |  |  |
| ## 1388 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,588526 | ## 0,308290 |
| # 1389 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 11, Корпус 8 |  | # 0,093712 | # 0,223000 |
| ## 1390 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 1391 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,093712 | ## 0,223000 |
| # 1392 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 13 |  | # 0,069359 | # 0,860000 |
| ## 1393 | ## Кольжанов Игорь Григорьевич | ## 0010 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 1394 | ## Кольжанов Игорь Григорьевич | ## 0010 Тепло | ## 0,069359 | ## 0,430000 |
| # 1395 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 15 |  | # 0,621272 | # 1,183144 |
| ## 1396 | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги | ## БД 0150/00/3 Г |  | ## 0,562022 |
| ## 1397 | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги | ## БД 0150/00/3 Т | ## 0,621272 | ## 0,621122 |
| # 1398 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 20 |  | # 0,073218 | # 0,400000 |
| ## 1399 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  |  |
| ## 1400 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,073218 | ## 0,400000 |
| # 1401 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 |  | # 0,071407 | # 1,260000 |
| ## 1402 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Г от 01.05.2015г. |  |  |
| ## 1403 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Т от 01.05.2015г. | ## 0,067469 | ## 0,400000 |
| ## 1404 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0003/00/3 Т от | ## 0,000775 | ## 0,430000 |
| ## 1405 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/3 Тепло | ## 0,003163 | ## 0,430000 |
| # 1406 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 3 |  | # 0,121356 | # 0,478120 |
| ## 1407 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,239060 |
| ## 1408 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,121356 | ## 0,239060 |
| # 1409 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 4 |  | # 0,121044 | # 0,622650 |
| ## 1410 | ## Денисов С.А. ИП | ## 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ## 0,001701 | ## 0,380000 |
| ## 1411 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,119343 | ## 0,242650 |
| # 1412 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 1 |  | # 0,108703 | # 0,778612 |
| ## 1413 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 1414 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,090091 | ## 0,380000 |
| ## 1415 | ## ЭМСОТЕХ | ## 0142 Тепло | ## 0,018612 | ## 0,018612 |
| # 1416 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 2 |  | # 0,135122 | # 0,371200 |
| ## 1417 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,185600 |
| ## 1418 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,135122 | ## 0,185600 |
| # 1419 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 42 |  | # 0,200051 | # 0,740000 |
| ## 1420 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 1421 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,200051 | ## 0,370000 |
| # 1422 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 44 |  | # 0,134985 | # 0,677000 |
| ## 1423 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000543 |  |
| ## 1424 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,338500 |
| ## 1425 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,134442 | ## 0,338500 |
| # 1426 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 5 |  | # 0,108383 | # 0,108000 |
| ## 1427 | ## ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" | ## 0219 ГВС |  |  |
| ## 1428 | ## ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" | ## 0219 Тепло | ## 0,108383 | ## 0,108000 |
| # 1429 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 6 |  | # 0,139578 | # 0,700000 |
| ## 1430 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,350000 |
| ## 1431 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,139578 | ## 0,350000 |
| # 1432 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 9, Корпус 7 |  | # 0,093211 | # 1,255000 |
| ## 1433 | ## Боровкова Татьяна Васильевна | ## 0193 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,001873 | ## 0,380000 |
| ## 1434 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,222500 |
| ## 1435 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,089710 | ## 0,222500 |
| ## 1436 | ## Меломуд А.В. | ## 0211 Тепло от 01.11.2009г. | ## 0,001628 | ## 0,430000 |
| # 1437 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 11 |  | # 0,144897 | # 0,812000 |
| ## 1438 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,406000 |
| ## 1439 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,144897 | ## 0,406000 |
| # 1440 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 12 |  | # 0,810954 | # 3,570602 |
| ## 1441 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 1,781000 |
| ## 1442 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,802352 | ## 1,781000 |
| ## 1443 | ## ПМ ГРУПП ООО | ## 4951/00/3 Т | ## 0,008602 | ## 0,008602 |
| # 1444 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 18 |  | # 0,050493 | # 0,880140 |
| ## 1445 | ## АВТОТРЕЙД ООО | ## 2965/00/3 Т | ## 0,014851 |  |
| ## 1446 | ## ЗАО"Таганка" (дата прекращения деятельности 27.12.2018 г.) | ## 0456 Тепло | ## 0,035642 | ## 0,450140 |
| ## 1447 | ## Коротков Сергей Вадимович | ## 5092/00/3 Г |  | ## 0,430000 |
| ## 1448 | ## Тауэр Зинаида Витальевна (ИП) | ## 3912/00/3 Г |  |  |
| # 1449 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 19а |  | # 0,090922 | # 0,086440 |
| ## 1450 | ## Отборкина Т.А. (ИП) | ## 0413 Тепло | ## 0,090922 | ## 0,086440 |
| # 1451 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 1 |  | # 0,217287 | # 0,930000 |
| ## 1452 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  | ## 0,560000 |
| ## 1453 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,214684 | ## 0,370000 |
| ## 1454 | ## Грушин Алексей Аркадьевич | ## 6694/00/3 Т от 01.01.2016г. | ## 0,002603 |  |
| # 1455 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 |  | # 0,130596 | # 1,268000 |
| ## 1456 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Г от 01.05.2015г. |  | ## 0,419000 |
| ## 1457 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5 Т от 01.05.2015г. | ## 0,119260 | ## 0,419000 |
| ## 1458 | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | ## БД 0645/00/3 Т | ## 0,011336 | ## 0,430000 |
| # 1459 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 спортзал |  | # 0,112654 | # 0,112601 |
| ## 1460 | ## МБУ СШОР ДО "Фехтование" г. Калуга | ## БД 0601/00/3 Т | ## 0,112654 | ## 0,112601 |
| # 1461 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 20 |  | # 0,166056 | # 0,124265 |
| ## 1462 | ## Байрамов Мубариз Байрамович | ## 0200 ГВС |  |  |
| ## 1463 | ## БЕРЕЗКА-2 А/К | ## 0311 Тепло | ## 0,003060 | ## 0,003060 |
| ## 1464 | ## МТС ПАО | ## 0002 Тепло | ## 0,162996 | ## 0,121205 |
| # 1465 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 26 |  | # 0,086000 |  |
| ## 1466 | ## СТАРГОРОД-КАЛУГА ООО | ## 0570/00/3 от 10.11.2015 | ## 0,086000 |  |
| # 1467 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 28 |  | # 0,536596 |  |
| ## 1468 | ## СТАРГОРОД-КАЛУГА ООО | ## 0570/00/3 от 10.11.2015 | ## 0,536596 |  |
| # 1469 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 3 |  | # 0,141127 | # 0,633745 |
| ## 1470 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,044950 | ## 0,044950 |
| ## 1471 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 1472 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,096177 | ## 0,208795 |
| # 1473 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 30 |  | # 0,934449 |  |
| ## 1474 | ## СТАРГОРОД-КАЛУГА ООО | ## 0570/00/3 от 10.11.2015 | ## 0,934449 |  |
| # 1475 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 31 |  | # 0,162616 | # 0,161406 |
| ## 1476 | ## АО "Калугатисиз" | ## 0381 Тепло | ## 0,081308 | ## 0,080703 |
| ## 1477 | ## МСУ-93 ОА | ## 0380 Тепло | ## 0,081308 | ## 0,080703 |
| # 1478 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4 |  | # 0,487643 | # 0,700000 |
| ## 1479 | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | ## 0411 ГВС |  | ## 0,350000 |
| ## 1480 | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | ## 0411 Тепло | ## 0,487643 | ## 0,350000 |
| # 1481 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4а |  | # 0,088111 | # 0,430000 |
| ## 1482 | ## Бобченок К.В. ИП | ## 0407 Тепло | ## 0,088111 | ## 0,430000 |
| # 1483 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 |  | # 0,123942 | # 1,619637 |
| ## 1484 | ## Расторопова Е.С. | ## 0471 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,002442 | ## 0,380000 |
| ## 1485 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,239670 |
| ## 1486 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,118890 | ## 0,239967 |
| ## 1487 | ## Степахина Н.И. | ## 0343 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,001490 | ## 0,380000 |
| ## 1488 | ## Шевель И.В. | ## 0152 Тепло | ## 0,001120 | ## 0,380000 |
| # 1489 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 21 |  | # 0,315666 | # 1,412000 |
| ## 1490 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,531000 |
| ## 1491 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,297275 | ## 0,531000 |
| ## 1492 | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | ## Доп. согл. к дог. 3979/00/3Т с ООО Колобок | ## 0,018391 | ## 0,350000 |
| # 1493 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 39 |  | # 0,153688 | # 0,504294 |
| ## 1494 | ## Бабанина И.Ю. | ## 0204 Тепло | ## 0,001620 | ## 0,002494 |
| ## 1495 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,250900 |
| ## 1496 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,152068 | ## 0,250900 |
| # 1497 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 |  | # 0,084694 | # 1,529085 |
| ## 1498 | ## НП "Клуб СЛА"Дельта" | ## 0267 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 1499 | ## НП "Клуб СЛА"Дельта" | ## 0267/3 | ## 0,009204 | ## 0,370000 |
| ## 1500 | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО | ## Договор №639/3Т от 01.09.2013г. Тепло | ## 0,009085 | ## 0,009085 |
| ## 1501 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022/00/3 Т | ## 0,003522 | ## 0,370000 |
| ## 1502 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  |  |
| ## 1503 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,062883 | ## 0,410000 |
| # 1504 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 41 |  | # 0,153312 | # 0,501800 |
| ## 1505 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,250900 |
| ## 1506 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,153312 | ## 0,250900 |
| # 1507 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 44 |  | # 0,189178 | # 0,984040 |
| ## 1508 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,492020 |
| ## 1509 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,189178 | ## 0,492020 |
| # 1510 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 |  | # 0,115517 | # 0,380000 |
| ## 1511 | ## Клямкин Михаил Кузьмич | ## 4137/00/3 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,002705 |  |
| ## 1512 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,001064 |  |
| ## 1513 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 1514 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,111748 | ## 0,380000 |
| # 1515 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 51 |  | # 0,116686 | # 0,758356 |
| ## 1516 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 1517 | ## ТСЖ Пролетарская,51 | ## 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. |  | ## 0,368773 |
| ## 1518 | ## ТСЖ Пролетарская,51 | ## 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,116686 | ## 0,389583 |
| # 1519 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 90 |  | # 0,039057 | # 0,140000 |
| ## 1520 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,070000 |
| ## 1521 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,039057 | ## 0,070000 |
| # 1522 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 1, Корпус 12 |  | # 0,064039 | # 0,714640 |
| ## 1523 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,142320 |
| ## 1524 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,061869 | ## 0,142320 |
| ## 1525 | ## Кабанов В.А. | ## 0419 Тепло | ## 0,002170 | ## 0,430000 |
| # 1526 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14 |  | # 0,019910 | # 0,430000 |
| ## 1527 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,019910 | ## 0,430000 |
| # 1528 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 |  | # 0,093359 | # 1,045110 |
| ## 1529 | ## Ермаков Игорь Борисович | ## 0135 Тепло | ## 0,002352 | ## 0,430000 |
| ## 1530 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,086272 | ## 0,185110 |
| ## 1531 | ## Карапетян Карине Саргисовна | ## 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | ## 0,001997 |  |
| ## 1532 | ## Яковенко Е.В. | ## 0119 Тепло | ## 0,002738 | ## 0,430000 |
| # 1533 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 18 |  | # 0,426290 | # 0,426290 |
| ## 1534 | ## МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги | ## БД 0136/00/3 Т | ## 0,426290 | ## 0,426290 |
| # 1535 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 19 |  | # 0,123036 | # 1,082399 |
| ## 1536 | ## Аждарова Размела Мадатовна | ## 114/3 Тепло от 01.06.2013 г. | ## 0,003447 | ## 0,430000 |
| ## 1537 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,113607 | ## 0,222399 |
| ## 1538 | ## Чернова О.В. | ## 69 Тепло | ## 0,005982 | ## 0,430000 |
| # 1539 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 |  | # 0,170230 | # 2,104088 |
| ## 1540 | ## Бахтиарова Н.С. | ## 0258 Тепло | ## 0,002275 | ## 0,380000 |
| ## 1541 | ## ИП Ефимова Татьяна Ивановна | ## 0415 Тепло от 01.05.2005 г. | ## 0,004088 | ## 0,004088 |
| ## 1542 | ## Маричева Екатерина Игоревна | ## 0088 Тепло | ## 0,001590 | ## 0,430000 |
| ## 1543 | ## Овчинникова Г.И. | ## 0164 Тепло от 15.06.2011г. | ## 0,002389 | ## 0,920000 |
| ## 1544 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,159888 | ## 0,370000 |
| # 1545 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 3 |  | # 0,112143 | # 0,462400 |
| ## 1546 | ## Астальцев А.Н. | ## 0273 Тепло | ## 0,004000 | ## 0,004000 |
| ## 1547 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,229200 |
| ## 1548 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,108143 | ## 0,229200 |
| # 1549 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 4 |  | # 0,112815 | # 0,806300 |
| ## 1550 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,188150 |
| ## 1551 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,094564 | ## 0,188150 |
| ## 1552 | ## Казанский В.В. (ИП) | ## 0320 Тепло | ## 0,018251 | ## 0,430000 |
| # 1553 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 5 |  | # 0,226200 | # 0,225000 |
| ## 1554 | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | ## БД 0151/00/3 Г |  |  |
| ## 1555 | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | ## БД 0151/00/3 Т | ## 0,226200 | ## 0,225000 |
| # 1556 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 6 |  | # 0,263791 | # 0,970900 |
| ## 1557 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0350 Тепло | ## 0,030900 | ## 0,030900 |
| ## 1558 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,470000 |
| ## 1559 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,232891 | ## 0,470000 |
| # 1560 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 10 |  | # 0,111497 | # 0,445000 |
| ## 1561 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,222500 |
| ## 1562 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,111497 | ## 0,222500 |
| # 1563 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 14, Корпус 2 |  | # 0,103601 | # 0,769368 |
| ## 1564 | ## Акимов О.Н. | ## 0180 Тепло 14.02.2013 г. | ## 0,009368 | ## 0,009368 |
| ## 1565 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 1566 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,094233 | ## 0,380000 |
| # 1567 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 16 |  | # 0,116685 | # 0,445000 |
| ## 1568 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,222500 |
| ## 1569 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,116685 | ## 0,222500 |
| # 1570 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 18, Корпус 1 |  | # 0,097621 | # 1,580000 |
| ## 1571 | ## Лоза (ООО") (Находится в стадии ликвидации 04.04.2023) | ## 0405 Тепло | ## 0,000775 | ## 0,370000 |
| ## 1572 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,390000 |
| ## 1573 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,094694 | ## 0,390000 |
| ## 1574 | ## ЗАО"Химчистка" | ## 0399 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,002152 | ## 0,430000 |
| # 1575 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 22 |  | # 0,115143 | # 0,876000 |
| ## 1576 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,248000 |
| ## 1577 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,099855 | ## 0,248000 |
| ## 1578 | ## Мозаика (ООО) | ## 0034 Тепло | ## 0,015288 | ## 0,380000 |
| # 1579 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 24 |  | # 0,150346 | # 0,716000 |
| ## 1580 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,358000 |
| ## 1581 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,150346 | ## 0,358000 |
| # 1582 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 26 |  | # 0,149011 | # 0,716000 |
| ## 1583 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,358000 |
| ## 1584 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,149011 | ## 0,358000 |
| # 1585 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 28 |  | # 0,213760 | # 0,930000 |
| ## 1586 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,465000 |
| ## 1587 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,213760 | ## 0,465000 |
| # 1588 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 30 |  | # 0,295965 | # 1,161280 |
| ## 1589 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,580640 |
| ## 1590 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,295965 | ## 0,580640 |
| # 1591 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 32 |  | # 0,269768 | # 1,119270 |
| ## 1592 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,559635 |
| ## 1593 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,269768 | ## 0,559635 |
| # 1594 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 33 |  | # 0,009587 | # 0,700000 |
| ## 1595 | ## Стрельников А.В. | ## 0303 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,009587 | ## 0,700000 |
| # 1596 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37 |  | # 0,010696 | # 0,700000 |
| ## 1597 | ## ГБУ КО "КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ" | ## БД 0049/00/3 Т | ## 0,010696 | ## 0,700000 |
| # 1598 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37а |  | # 0,055608 | # 0,051830 |
| ## 1599 | ## "ГОРИЗОНТАЛЬ -2" А/К | ## 0300 Тепло | ## 0,032083 | ## 0,032000 |
| ## 1600 | ## Муниципальное казенное учреждение"Автослужба" | ## БД 0287/00/3 Т | ## 0,023525 | ## 0,019830 |
| # 1601 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 |  | # 0,584575 | # 1,132270 |
| ## 1602 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 1603 | ## ТСЖ "Труда,4" | ## 0542 ГВС |  | ## 0,547695 |
| ## 1604 | ## ТСЖ "Труда,4" | ## 0542 Тепло | ## 0,584575 | ## 0,584575 |
| # 1605 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 |  | # 0,236080 | # 1,818483 |
| ## 1606 | ## ТРИАТОН ООО | ## 6713/00/3 Т | ## 0,003818 | ## 0,003818 |
| ## 1607 | ## Пятницкий В.П. | ## 6710/00/3 Т | ## 0,004902 | ## 0,004902 |
| ## 1608 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. ПРЯМЫЕ |  |  |
| ## 1609 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,227360 | ## 1,809763 |
| # 1610 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 6, Корпус 1 |  | # 0,169596 | # 0,746000 |
| ## 1611 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,373000 |
| ## 1612 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,169596 | ## 0,373000 |
|  | ## ИТОГО |  | 79,736457 | 351,396522 |

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, 40 лет Октября ул, № 1а, Корпус 95 |  | # 0,956300 |  |
| ## 2 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6368/00/1 Т г.Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 31 к.1 |  |  |
| ## 3 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6368/00/1 Т г.Калуга, ул. Фомушина , д.8 к.1 | ## 0,213703 |  |
| ## 4 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6415/00/1 Т г.Калуга, ул. 65 лет Победы , д.31 | ## 0,042094 |  |
| ## 5 | ## ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений "Министерства обороны РФ" | ## 6449/00/1 Т г.Калуга, ул. Фомушина ,ул. 10 | ## 0,356649 |  |
| ## 6 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 7 | ## Медицинский консилиум (ООО) | ## 751/ Т |  |  |
| ## 8 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6413/00/1 Т г.Калуга ул.Фомушина, д.2 | ## 0,054687 |  |
| ## 9 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6425/00/1 Т г.Калуга ул.Фомушина, д.8 от | ## 0,109301 |  |
| ## 10 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6428/00/1 Т г.Калуга ул.Фомушина, д.10 к.1 | ## 0,064193 |  |
| ## 11 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ | ## 6448/00/1 Т г.Калуга,ул. Фомушина, 10 | ## 0,115673 |  |
| # 12 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 1 |  | # 0,109260 | # 0,370000 |
| ## 13 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,109260 | ## 0,370000 |
| # 14 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 10 |  | # 0,124868 | # 0,740000 |
| ## 15 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 16 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,124868 | ## 0,370000 |
| # 17 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 11 |  | # 0,025260 | # 0,300000 |
| ## 18 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,025260 | ## 0,300000 |
| # 19 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 14 |  | # 0,010839 | # 0,038000 |
| ## 20 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,010839 | ## 0,038000 |
| # 21 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 15 |  | # 0,020157 | # 0,420000 |
| ## 22 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,020157 | ## 0,420000 |
| # 23 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 16 |  | # 0,014093 | # 0,440000 |
| ## 24 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,014093 | ## 0,440000 |
| # 25 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 17 |  | # 0,068970 |  |
| ## 26 | ## СЛАВЯНКА АО | ## 1824/00/5 Т от 01.01.2014 | ## 0,068970 |  |
| # 27 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 2 |  | # 0,115107 | # 0,370000 |
| ## 28 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,115107 | ## 0,370000 |
| # 29 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21 |  | # 5,513199 | # 7,160000 |
| ## 30 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,002170 | ## 0,430000 |
| ## 31 | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич | ## 0561 Тепло | ## 5,506403 | ## 6,300000 |
| ## 32 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0580 Тепло | ## 0,003549 | ## 0,430000 |
| ## 33 | ## Гражданова Е.В. | ## 5075/00/4 Т | ## 0,001077 |  |
| # 34 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21, Корпус МИНОБОРОНЫ |  | # 3,669688 | # 25,214440 |
| ## 35 | ## ГУ ЖКХ АО (конкурсное производство по банкротству с 14.02.2022) | ## 5465/00/4 Т от 18.12.2015г. | ## 3,669688 | ## 25,214440 |
| # 36 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 3 |  | # 0,109838 | # 0,370000 |
| ## 37 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,109838 | ## 0,370000 |
| # 38 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 4 |  | # 0,115005 | # 0,370000 |
| ## 39 | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич | ## 4156/00/4 Т | ## 0,006576 |  |
| ## 40 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,108429 | ## 0,370000 |
| # 41 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5 |  | # 0,147803 | # 0,740000 |
| ## 42 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 43 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,147803 | ## 0,370000 |
| # 44 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5а |  | # 0,030057 | # 0,480000 |
| ## 45 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,030057 | ## 0,480000 |
| # 46 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 9 |  | # 0,122801 | # 0,740000 |
| ## 47 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 48 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,122801 | ## 0,370000 |
| # 49 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 10а |  | # 0,009497 |  |
| ## 50 | ## ГУЖФ ООО (конкурсное производство по банкротству с 08.10.2019) | ## 1875/00/5 Т от 02.11.2015г. | ## 0,009497 |  |
| # 51 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 11 |  | # 0,196134 | # 0,740000 |
| ## 52 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 53 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,196134 | ## 0,370000 |
| # 54 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 12 |  | # 0,173457 | # 0,740000 |
| ## 55 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 56 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,173457 | ## 0,370000 |
| # 57 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 14 |  | # 0,188322 | # 0,820000 |
| ## 58 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,410000 |
| ## 59 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,188322 | ## 0,410000 |
| # 60 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 16 |  | # 0,188850 | # 0,740000 |
| ## 61 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 62 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,188850 | ## 0,370000 |
| # 63 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 19а |  | # 0,155360 | # 0,155360 |
| ## 64 | ## МБДОУ № 26 "Гвоздика" г. Калуги | ## БД 0565/00/4 Т | ## 0,155360 | ## 0,155360 |
| # 65 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 10 |  | # 0,120363 | # 0,740000 |
| ## 66 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 67 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,120363 | ## 0,370000 |
| # 68 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 9 |  | # 0,118453 | # 0,740000 |
| ## 69 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 70 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,118453 | ## 0,370000 |
| # 71 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Трудовая ул, № 12 |  | # 0,243440 | # 0,243440 |
| ## 72 | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМ. П.В. РЫЖЕНКО Г. КАЛУГИ МБОУ | ## БД 0564/00/4 Т | ## 0,243440 | ## 0,243440 |
|  | ## ИТОГО |  | 12,547121 | 42,671240 |

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевского шоссе, 22 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 22а |  | # 0,578123 | # 0,573160 |
| ## 2 | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | ## БД 0243/00/2 Т | ## 0,575251 | ## 0,573160 |
| ## 3 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/2 Тепло | ## 0,002872 |  |
|  | ## Итого |  | 0,578123 | 0,573160 |

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 35, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32 |  | # 0,028810 | # 0,072042 |
| ## 2 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,028810 | ## 0,072042 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32а |  | # 0,070115 | # 0,550285 |
| ## 4 | ## Горбунова Ирина Владимировна | ## 0560/00/2 Т от 01.08.2014 г. | ## 0,002057 | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  |  |
| ## 6 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,068058 | ## 0,170285 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 34 |  | # 0,031709 | # 0,096263 |
| ## 8 | ## ОО "Общество многодетных семей города Калуги" (Юридическое лицо ликвидировано 30 октября 2007 года | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ | ## 0,001148 |  |
| ## 9 | ## СОЛИДАРНОСТЬ НП (Дата прекращения деятельности 10.06.2021) | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР.г.Калуги | ## 0,001543 |  |
| ## 10 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,029018 | ## 0,096263 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 36, Корпус 1 |  | # 0,057338 | # 0,123720 |
| ## 12 | ## Скалозуб Е.И | ## 0375/00/2 Т от 15.09.2015 г. | ## 0,001539 | ## 0,002500 |
| ## 13 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,055799 | ## 0,121220 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39б |  | # 1,164428 |  |
| ## 15 | ## КАЛУЖСКОЕ ФСИН РОССИИ ФГУП | ## БД 3408/09/2 Т | ## 0,095562 |  |
| ## 16 | ## ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области | ## БД 3481/09/2 Т/273 от 25.12.2016 | ## 1,068866 |  |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 40 |  | # 0,024943 | # 0,066000 |
| ## 18 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/01/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,024943 | ## 0,066000 |
| # 19 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 42, Корпус 2 |  | # 0,125055 | # 0,267000 |
| ## 20 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,125055 | ## 0,267000 |
| # 21 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 46 |  | # 0,069879 | # 0,143000 |
| ## 22 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/01/5/01 Т | ## 0,069879 | ## 0,143000 |
| # 23 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 48 |  | # 0,009592 | # 0,027000 |
| ## 24 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,009592 | ## 0,027000 |
| # 25 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 50 |  | # 0,009979 | # 0,027000 |
| ## 26 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  |  |
| ## 27 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,009979 | ## 0,027000 |
| # 28 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 54 |  | # 0,124008 | # 0,267000 |
| ## 29 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,124008 | ## 0,267000 |
| # 30 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 56 |  | # 0,019536 | # 0,058000 |
| ## 31 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,019536 | ## 0,058000 |
| # 32 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 58 |  | # 0,009997 | # 0,030000 |
| ## 33 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/01/5 Т | ## 0,009997 | ## 0,030000 |
| # 34 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 60 |  | # 0,057420 | # 0,127000 |
| ## 35 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/01/5 Тепло | ## 0,057420 | ## 0,127000 |
| # 36 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 64 |  | # 0,010367 | # 0,036000 |
| ## 37 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,010367 | ## 0,036000 |
| # 38 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 66 |  | # 0,010518 | # 0,036000 |
| ## 39 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,010518 | ## 0,036000 |
| # 40 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 68 |  | # 0,116335 | # 0,603000 |
| ## 41 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,110063 | ## 0,223000 |
| ## 42 | ## Монахов А.А. | ## 0235 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,006272 | ## 0,380000 |
| # 43 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 72 |  | # 0,069614 | # 0,143000 |
| ## 44 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,069614 | ## 0,143000 |
| # 45 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 78 |  | # 0,057716 | # 0,143000 |
| ## 46 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/01/5/01 Т | ## 0,057716 | ## 0,143000 |
| # 47 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 84 |  | # 0,010205 | # 0,035000 |
| ## 48 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,010205 | ## 0,035000 |
| # 49 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 86 |  | # 0,008658 | # 0,035000 |
| ## 50 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/01/5/02 Тепло 01.01.2014г. ПРЯМЫЕ | ## 0,008658 | ## 0,035000 |
| # 51 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 88 |  | # 0,068389 | # 0,143000 |
| ## 52 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,068389 | ## 0,143000 |
| # 53 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 90 |  | # 0,118827 | # 0,231000 |
| ## 54 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,118827 | ## 0,231000 |
| # 55 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 92 |  | # 0,113645 | # 0,222000 |
| ## 56 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,113645 | ## 0,222000 |
| # 57 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 |  | # 0,178591 | # 1,380347 |
| ## 58 | ## Рыжикова И.А. ИП | ## 0620/00/2 Т от 15.09.2015 г. | ## 0,001624 | ## 0,350000 |
| ## 59 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 0500/07/2 Т от 01.05.2014 г | ## 0,038325 | ## 0,038325 |
| ## 60 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,134903 | ## 0,232022 |
| ## 61 | ## Лубенская С.Ю. ИП | ## 1256/00/2 Т от 15.09.2015 г. | ## 0,001448 | ## 0,380000 |
| ## 62 | ## Фетисов Н.И. | ## 0089/00/2 Т от | ## 0,002291 | ## 0,380000 |
| # 63 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 33 |  | # 0,132406 | # 0,258458 |
| ## 64 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,132406 | ## 0,258458 |
| # 65 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 34 |  | # 0,065784 | # 0,655080 |
| ## 66 | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" | ## 0003/00/2 Г |  |  |
| ## 67 | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" | ## 0003/00/2 Т от | ## 0,065784 | ## 0,655080 |
| # 68 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 48 |  | # 0,093219 | # 0,180623 |
| ## 69 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,093219 | ## 0,180623 |
| # 70 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 1 |  | # 0,175170 | # 0,345973 |
| ## 71 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,143928 | ## 0,314731 |
| ## 72 | ## ТАНДЕР | ## 0608/00/2 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,031242 | ## 0,031242 |
| # 73 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 19 |  | # 0,116826 | # 0,250000 |
| ## 74 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,116826 | ## 0,250000 |
| # 75 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 27 |  | # 0,173302 | # 0,352000 |
| ## 76 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,173302 | ## 0,352000 |
| # 77 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 3 |  | # 0,270180 | # 0,576000 |
| ## 78 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6463/01/4 Т | ## 0,000296 |  |
| ## 79 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  |  |
| ## 80 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,269884 | ## 0,576000 |
| # 81 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 9 |  | # 0,107604 | # 0,200771 |
| ## 82 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,107604 | ## 0,200771 |
| # 83 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11 |  | # 0,307955 | # 0,978000 |
| ## 84 | ## Солнцева Л.А. | ## 0566 Т от 25.01.2012 г. | ## 0,001821 | ## 0,380000 |
| ## 85 | ## Солнцева Л.А. | ## 566А ГВС |  |  |
| ## 86 | ## ТСН "Молодежная 11" | ## 7630/00/5/01 ГВС от 01.09.2016 г. |  |  |
| ## 87 | ## ТСН "Молодежная 11" | ## 7630/01/5/01 Тепло от 01.09.2016 г. | ## 0,306134 | ## 0,598000 |
| # 88 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11, Корпус 1 |  | # 0,081394 | # 0,165000 |
| ## 89 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 90 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/01/5 Тепло | ## 0,081394 | ## 0,165000 |
| # 91 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 14 |  | # 0,005294 | # 0,019817 |
| ## 92 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,005294 | ## 0,019817 |
| # 93 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 19, Корпус 14 |  | # 0,336502 | # 0,615296 |
| ## 94 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,291062 | ## 0,569856 |
| ## 95 | ## МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей""Радуга"г.Калуги | ## БД 0056/00/2 Т | ## 0,045440 | ## 0,045440 |
| # 96 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 2 |  | # 0,019131 | # 0,438439 |
| ## 97 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,017954 | ## 0,058439 |
| ## 98 | ## Головина Лидия Григорьевна ИП | ## 0426/00/2 Т от | ## 0,001177 | ## 0,380000 |
| # 99 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 20 |  | # 0,206363 | # 0,744304 |
| ## 100 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,185912 | ## 0,364304 |
| ## 101 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 5010/00/2 Т от | ## 0,020451 | ## 0,380000 |
| # 102 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 3 |  | # 0,057356 | # 0,116846 |
| ## 103 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  |  |
| ## 104 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,057356 | ## 0,116846 |
| # 105 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 4 |  | # 0,009796 | # 0,034765 |
| ## 106 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,009796 | ## 0,034765 |
| # 107 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 5 |  | # 2,070000 | # 1,804100 |
| ## 108 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" г. Калуги | ## БД 0109/01/2 Т | ## 2,070000 | ## 1,804100 |
| # 109 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 6 |  | # 0,019758 | # 0,912189 |
| ## 110 | ## ЖилСерви ООО | ## 0476/00/2 Тепло от 15.09.2015г. | ## 0,003773 | ## 0,860000 |
| ## 111 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,015985 | ## 0,052189 |
| # 112 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 8 |  | # 0,460620 | # 0,225000 |
| ## 113 | ## МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги | ## БД 0346/00/2 Т от | ## 0,460620 | ## 0,225000 |
| # 114 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 |  | # 0,129646 | # 0,647000 |
| ## 115 | ## Афонина Елена Николаевна | ## 1306/01/2 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001437 |  |
| ## 116 | ## Блохин И.А. | ## 3413/2 Тепло | ## 0,001899 |  |
| ## 117 | ## Мартешина Любовь Михайловна | ## 708/2 Т | ## 0,002107 | ## 0,380000 |
| ## 118 | ## Расходчикова Нина Николаевна | ## 4150/01/2 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,001610 |  |
| ## 119 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/01/5/01 Т | ## 0,121011 | ## 0,267000 |
| ## 120 | ## Хорева Валентина Николаевна/Хорев Игорь Анатольевич | ## 4151/01/2 Т | ## 0,001582 |  |
| # 121 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 13, Корпус 7 |  | # 0,056229 | # 0,114000 |
| ## 122 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,056229 | ## 0,114000 |
| # 123 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15 |  | # 0,107819 | # 0,183000 |
| ## 124 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,104353 | ## 0,183000 |
| ## 125 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 5561/01/2 Т | ## 0,003466 |  |
| # 126 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15а |  | # 0,067838 | # 0,990428 |
| ## 127 | ## МАШЕНЬКА ООО | ## 0008 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,065299 | ## 0,130428 |
| ## 128 | ## Конина Л.Ф. | ## 0379/01/2 Т | ## 0,002539 | ## 0,860000 |
| # 129 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 30а |  | # 0,094039 | # 0,196842 |
| ## 130 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,094039 | ## 0,196842 |
| # 131 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 36, Корпус 15 |  | # 0,019617 | # 0,057752 |
| ## 132 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,019617 | ## 0,057752 |
| # 133 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 38 |  | # 0,019226 | # 0,059003 |
| ## 134 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,019226 | ## 0,059003 |
| # 135 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 |  | # 0,094970 | # 0,626454 |
| ## 136 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,079270 | ## 0,178553 |
| ## 137 | ## Ашколуненко В.Л. | ## ДС 6637/00/2 Т с Щипуновым В.В. | ## 0,001953 |  |
| ## 138 | ## Вялова А.В. | ## ДС 6636/00/2 Т с Щипуновым В.В. | ## 0,001889 | ## 0,011700 |
| ## 139 | ## Дробот Яна Александровна ИП | ## 5293/00/2 Т от 01.07.2015 г. | ## 0,005657 | ## 0,430000 |
| ## 140 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 0604/00/2 Т от | ## 0,006201 | ## 0,006201 |
| # 141 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 42 |  | # 0,009486 | # 0,033625 |
| ## 142 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/01/5 Т | ## 0,009486 | ## 0,033625 |
| # 143 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 44 |  | # 0,019930 | # 0,059273 |
| ## 144 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/01/5/02 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,019930 | ## 0,059273 |
| # 145 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 46 |  | # 0,010060 | # 0,036275 |
| ## 146 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/01/5 Тепло от 01.01.14 | ## 0,010060 | ## 0,036275 |
| # 147 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 50 |  | # 0,010053 | # 0,028470 |
| ## 148 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,010053 | ## 0,028470 |
| # 149 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 |  | # 0,078782 | # 0,185743 |
| ## 150 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0040/01/2 Т | ## 0,005823 | ## 0,016500 |
| ## 151 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,001085 |  |
| ## 152 | ## Бадовец Сергей Евгеньевич (ИП) | ## 4041/01/2 Т от 01.04.2014 г. | ## 0,002015 | ## 0,005300 |
| ## 153 | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП | ## 3391 Тепло | ## 0,002425 |  |
| ## 154 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,054373 | ## 0,134000 |
| ## 155 | ## Конорев С.И. | ## 4054/01/2 Т | ## 0,005382 | ## 0,002664 |
| ## 156 | ## Регул ООО | ## 0018 Тепло | ## 0,004417 | ## 0,024017 |
| ## 157 | ## Федоров Д.В. | ## 0198 Тепло | ## 0,003262 | ## 0,003262 |
| # 158 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 |  | # 0,100794 | # 1,694000 |
| ## 159 | ## Кожевникова Т.В. | ## 0163 Тепло | ## 0,002091 | ## 0,380000 |
| ## 160 | ## Парфенов М.Ф. | ## 0376/01/2 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,001892 | ## 0,380000 |
| ## 161 | ## Плиско Геннадий Владимирович | ## 0164/01/2 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,001634 | ## 0,380000 |
| ## 162 | ## Сахаров С.А. | ## 0350/01/2 Т | ## 0,002631 | ## 0,380000 |
| ## 163 | ## Трусов Владимир Иванович | ## 667/01/2 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,001589 |  |
| ## 164 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/01/5/02 Тепло 01.01.2014г. ПРЯМЫЕ | ## 0,090957 | ## 0,174000 |
| # 165 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 13 |  | # 0,187733 | # 0,423579 |
| ## 166 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,187733 | ## 0,423579 |
| # 167 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 5, Корпус 1 |  | # 0,118802 | # 0,213218 |
| ## 168 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,115047 | ## 0,207218 |
| ## 169 | ## Лавренчук О.А./пром.маг./ (ИП) | ## 0197/00/2 Т от 14.09.2015 г. | ## 0,003755 | ## 0,006000 |
| # 170 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 6 |  | # 0,055218 | # 0,133382 |
| ## 171 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  |  |
| ## 172 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,055218 | ## 0,133382 |
| # 173 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 1, Корпус 44 |  | # 0,119338 | # 0,231000 |
| ## 174 | ## СтройСистема | ## 1808/01/5 Т от 01.03.2015г. | ## 0,119338 | ## 0,231000 |
| # 175 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 15 |  | # 0,117974 | # 0,231000 |
| ## 176 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,117974 | ## 0,231000 |
| # 177 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 17 |  | # 0,146809 | # 0,305000 |
| ## 178 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/01/5 Тепло | ## 0,146809 | ## 0,305000 |
| # 179 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 22 |  | # 0,420530 | # 1,766000 |
| ## 180 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,372064 | ## 0,906000 |
| ## 181 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0017/01/2 Т | ## 0,048466 | ## 0,860000 |
| # 182 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 4 |  | # 0,207000 | # 0,207000 |
| ## 183 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,149000 | ## 0,149000 |
| ## 184 | ## ТАНДЕР | ## 0721/01/4 Т от 01.01.2014 | ## 0,058000 | ## 0,058000 |
| # 185 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6 |  | # 0,124713 | # 0,266000 |
| ## 186 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5148/01/1 Т | ## 0,001585 |  |
| ## 187 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/01/5/01 Т | ## 0,123128 | ## 0,266000 |
| # 188 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6а |  | # 0,073670 | # 0,073670 |
| ## 189 | ## ГКОУ КО "Калужская школа "Гармония" | ## БД 0613/00/2 Г от 29.06.2016 г. |  |  |
| ## 190 | ## ГКОУ КО "Калужская школа "Гармония" | ## БД 0613/01/2 Т от 06.10.2016 г. | ## 0,073670 | ## 0,073670 |
| # 191 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 8 |  | # 0,124354 | # 0,266000 |
| ## 192 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/01/5/01 Т | ## 0,124354 | ## 0,266000 |
| # 193 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 11 |  | # 0,146587 | # 0,302639 |
| ## 194 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  |  |
| ## 195 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,146587 | ## 0,302639 |
| # 196 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 13 |  | # 0,149469 | # 0,302639 |
| ## 197 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  |  |
| ## 198 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/01/5 Тепло | ## 0,149469 | ## 0,302639 |
| # 199 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 16 |  | # 0,066832 | # 0,148297 |
| ## 200 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  |  |
| ## 201 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,066832 | ## 0,148297 |
| # 202 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 18 |  | # 0,071837 | # 0,155110 |
| ## 203 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,071837 | ## 0,155110 |
| # 204 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 20 |  | # 0,156908 | # 0,334222 |
| ## 205 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,156908 | ## 0,334222 |
| # 206 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 23 |  | # 0,166125 | # 0,294403 |
| ## 207 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,166125 | ## 0,294403 |
|  | ## ИТОГО |  | 10,546722 | 24,299342 |

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 73 |  | # 0,697083 | # 0,730000 |
| ## 2 | ## НИЭКИТУ (ОАО) | ## 0547 Тепло | ## 0,632617 | ## 0,300000 |
| ## 3 | ## Петраков А.В. (ИП) | ## 0548 Тепло от 01.10.2011 г. | ## 0,064466 | ## 0,430000 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 75 |  | # 0,125363 | # 0,380000 |
| ## 5 | ## Петраков А.В. (ИП) | ## 0548 Тепло от 01.10.2011 г. | ## 0,125363 | ## 0,380000 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 77 |  | # 0,162520 | # 0,370000 |
| ## 7 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,162520 | ## 0,370000 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 79 |  | # 0,112866 | # 0,800000 |
| ## 9 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,106872 | ## 0,370000 |
| ## 10 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,005994 | ## 0,430000 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 81 |  | # 0,185468 | # 0,370000 |
| ## 12 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,185468 | ## 0,370000 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 83 |  | # 0,212820 | # 0,370000 |
| ## 14 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,212820 | ## 0,370000 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1 |  | # 0,050504 | # 0,810000 |
| ## 16 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,047560 | ## 0,430000 |
| ## 17 | ## Мохова Г.В. (ИП) | ## 0544 Тепло | ## 0,002944 | ## 0,380000 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1а |  | # 0,005688 | # 0,380000 |
| ## 19 | ## Васильков Олег Николаевич ИП | ## 5336/00/2 Т от 01.09.2015 г. | ## 0,005688 | ## 0,380000 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2 |  | # 0,021868 | # 0,500000 |
| ## 21 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,021868 | ## 0,500000 |
| # 22 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2а |  | # 0,008060 | # 0,380000 |
| ## 23 | ## Розен Михаил Владиславович | ## 0174 Тепло | ## 0,008060 | ## 0,380000 |
| # 24 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 3 |  | # 0,062982 | # 0,420000 |
| ## 25 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,062982 | ## 0,420000 |
| # 26 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 4 |  | # 0,091824 | # 0,390000 |
| ## 27 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,091824 | ## 0,390000 |
| # 28 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 5 |  | # 0,070004 | # 0,420000 |
| ## 29 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,070004 | ## 0,420000 |
| # 30 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 6 |  | # 0,083880 | # 0,390000 |
| ## 31 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,083880 | ## 0,390000 |
| # 32 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 |  | # 0,124897 | # 0,780000 |
| ## 33 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,106917 | ## 0,400000 |
| ## 34 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,006027 |  |
| ## 35 | ## Лисняк И.Е. | ## 0621 Тепло | ## 0,011953 | ## 0,380000 |
|  | ## Итого |  | 2,015827 | 7,490000 |

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 115 «Водогрейная», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 115 |  | # 2,193186 |  |
| ## 2 | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | ## 5312/00/2 Т от 11.03.2016 г. (на 2016 г.) | ## 2,193186 |  |
|  | ## Итого |  | ## 2,193186 |  |

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 174 «ОАО Тайфун», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 108 | # 0,378268 | # 0,869100 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 110 | # 0,138667 | # 0,453118 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 112 | # 0,128258 | # 0,455044 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 114 | # 0,092210 | # 0,266200 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 1 | # 0,184500 | # 0,318500 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 2 | # 0,249098 |  |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 3 | # 0,184729 | # 0,301100 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 118 | # 0,153508 | # 0,721811 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 120 | # 0,277088 | # 1,127584 |
| # 10 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 122 | # 0,256911 | # 1,098776 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 124 | # 0,102000 | # 0,102000 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 126 | # 0,514266 | # 0,512000 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 128 | # 0,128204 | # 0,574409 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 130 | # 0,282121 | # 1,188145 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 132 | # 0,257922 | # 0,576888 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 136 | # 0,238000 | # 0,238000 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150 | # 0,221292 | # 0,732544 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150, Корпус 1 | # 0,072951 | # 0,215353 |
| # 19 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 152 | # 0,219862 | # 0,443088 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30 | # 0,115741 | # 0,474000 |
| # 21 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30, Корпус 1 | # 0,032311 | # 0,581725 |
| # 22 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 40 | # 0,094991 | # 0,336052 |
| # 23 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 27 | # 0,174000 | # 0,174000 |
| # 24 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 29 | # 0,100679 | # 0,226543 |
|  | # Итого | 4,597577 | 11,985980 |

Таблица 1.22– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 18/2, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 |  | ## 241,345 |  |
| ### 2 | ### Матыгулина Сония Салахидиновна | ### 7764/00/2 Т | ### 3,496 |  |
| ### 3 | ### ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" | ### 17719 Г от 26.07.23г | ### 40,526 |  |
| ### 4 | ### Петров Владимир Алексеевич | ### 7711/00/2 Т | ### 7,028 |  |
| ### 5 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2019 | ### 190,295 |  |
| ## 6 | ## 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 2 |  | ## 1 414,944 |  |
| ### 7 | ### ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" | ### 17719 Г от 26.07.23г | ### 352,603 |  |
| ### 8 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2019 | ### 1 062,341 |  |
| ## 9 | ## 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 24 |  | ## 1 441,122 |  |
| ### 10 | ### Никанович А.А. | ### 18836 Т от 19.06.2024 | ### 3,06 |  |
| ### 11 | ### Никанович Антонина Ивановна | ### 7712/00/2 Т от 01.09.2016 г. | ### 4,044 |  |
| ### 12 | ### ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" | ### 17719 Г от 26.07.23г | ### 193,485 |  |
| ### 13 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2019 | ### 1 240,533 |  |
| ## 14 | ## 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 |  | ## 649,458 |  |
| ### 15 | ### Воробьева Светлана Александровна | ### СФ 8659/00/2Т | ### 1,595 |  |
| ### 16 | ### Пилипенко Венера Галиахметовна | ### СФ 8707/00/2Т от 15.03.2017 | ### 1,616 |  |
| ### 17 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | С 01.09.2019 | ### 14,143 |  |
| ### 18 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | С 01.09.2019 | ### 620,809 |  |
| ### 19 | ### ТСЖ "Гурьянова, 26" | ### 1878/00/2/04 Г от 27.11.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.11.2018г.) | ### 11,295 |  |
|  | ### ИТОГО |  | # 3 746,869 |  |

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 71 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59 |  | # 0,233526 | # 1,165000 |
| ## 2 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 5754/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,000564 |  |
| ## 3 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. ПРЯМЫЕ |  | ## 0,582500 |
| ## 4 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,232962 | ## 0,582500 |
| # 5 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 1 |  | # 0,118668 | # 0,212000 |
| ## 6 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,118668 | ## 0,212000 |
| # 7 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 2 |  | # 0,117918 | # 0,213000 |
| ## 8 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,117918 | ## 0,213000 |
| # 9 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 3 |  | # 0,150927 | # 0,310000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 11 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,150927 | ## 0,310000 |
| # 12 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61 |  | # 0,022635 | # 0,058000 |
| ## 13 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,022635 | ## 0,058000 |
| # 14 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61а |  | # 0,010803 | # 0,035000 |
| ## 15 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,010803 | ## 0,035000 |
| # 16 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61б |  | # 0,010817 | # 0,035000 |
| ## 17 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,010817 | ## 0,035000 |
| # 18 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63 |  | # 0,030938 | # 0,076000 |
| ## 19 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,030938 | ## 0,076000 |
| # 20 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63а |  | # 0,022998 | # 0,058000 |
| ## 21 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,022998 | ## 0,058000 |
| # 22 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 |  | # 0,512183 | # 0,503346 |
| ## 23 | ## Отдел № 4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" г. Калуги | ## БД 0100/08/2 Т | ## 0,512183 | ## 0,503346 |
| # 24 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67 |  | # 0,118848 | # 0,638000 |
| ## 25 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,115072 | ## 0,208000 |
| ## 26 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0382/00/1 Т от | ## 0,003776 | ## 0,430000 |
| # 27 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 |  | # 0,116505 | # 0,225610 |
| ## 28 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/08/5 Тепло от 01.01.2014г. | ## 0,112560 | ## 0,215372 |
| ## 29 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0105/08/2 Т | ## 0,003945 | ## 0,010238 |
| # 30 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 |  | # 0,149821 | # 0,296462 |
| ## 31 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/08/5 Тепло от 01.01.2014г. | ## 0,149821 | ## 0,296462 |
|  | ## Итого |  | 1,616587 | 3,825418 |

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Лихун, ул. Молодежная, 58, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Лихун д, Губернская ул, № 25 |  | # 0,150499 | # 0,116534 |
| ## 2 | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | ## БД 0089/00/3 Г | ## 0,003870 |  |
| ## 3 | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | ## БД 0089/00/3 Т | ## 0,146629 | ## 0,116534 |
|  | ## Итого |  | 0,150499 | 0,116534 |

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Чижовка мкр. «Веснушки», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Кот. д.Чижовка (м-н Веснушки) |  | # 20 281,815 | # 35,661952 |
| ### 1 | ### АСТРЕЯ ООО | ### 17668 Т |  | ### 0,027174 |
| ### 2 | ### Добротный Дом | ### 17668 Т | ### 367,252 | ### 2,331000 |
| ### 3 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,005504 |
| ### 4 | ### ООО "Специализированный застройщик"МОЗ ДСК ПЛЮС" | ### 19160 Т от 24.10.2024г |  | ### 0,652000 |
| ### 5 | ### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛБУД-ГОМЕЛЬ ООО | ### 19379 Т от 01.11.2024 |  | ### 1,218000 |
| ## 6 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 11 |  | ## 901,789 | ## 1,228738 |
| ### 7 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,010738 |
| ### 8 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 504,271 |  |
| ### 9 | ### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛБУД-ГОМЕЛЬ ООО | ### 18497 Т | ### 82,534 | ### 1,218000 |
| ### 10 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 18633 Т от 09.02.2024 | ### 279,282 |  |
| ### 11 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 35,702 |  |
| ## 12 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 12 |  | ## 1 072,811 | ## 0,026376 |
| ### 13 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,026376 |
| ### 14 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 1 058,956 |  |
| ### 15 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 13,855 |  |
| ## 16 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 13 |  | ## 716,151 | ## 0,101556 |
| ### 17 | ### Минскстройэкспорт СП ООО | ### 15261/00/1Т от 01.11.2021 |  | ### 0,101556 |
| ### 18 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 677,307 |  |
| ### 19 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 38,844 |  |
| ## 20 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 14 |  | ## 787,348 |  |
| ### 21 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 746,922 |  |
| ### 22 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 40,426 |  |
| ## 23 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 15 |  | ## 716,701 |  |
| ### 24 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 677,857 |  |
| ### 25 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 38,844 |  |
| ## 26 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 22 |  |  | ## 7,490000 |
| ### 27 | ### МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | ### БД 14025/00/1 Т от 26.10.2023 |  | ### 7,490000 |
| ## 28 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 23 |  |  | ## 18,220000 |
| ### 29 | ### МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги | ### БД14024/00/1Т от 01.12.2024 |  | ### 2,020000 |
| ### 30 | ### МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги | ### БД14024/00/1Т от 19.01.2024 |  | ### 16,200000 |
| ## 31 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 24 |  | ## 487,692 | ## 2,943855 |
| ### 33 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,018375 |
| ### 34 | ### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРОДНОВНЕШСТРОЙ" | ### 18648 Т от 27.02.2024 |  | ### 2,287040 |
| ### 35 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 206 |  |
| ### 36 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 17769 Т от 04.09.23г | ### 178,692 |  |
| ## 37 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 30 |  | ## 355,603 | ## 0,470150 |
| ### 38 | ### Берег (ООО) | ### 1843/00/5/01 Тепло от 23.10.2015г. потребление гвс на ОДН | ### 12,864 |  |
| ### 39 | ### Берег (ООО) | ### 19117 от 11.09.2024 | ### 342,739 |  |
| ### 40 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,004550 |
| ### 41 | ### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРОДНОВНЕШСТРОЙ" | ### 18892 Т от 30.07.2024 |  | ### 0,465600 |
| ## 42 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 31 |  | ## 1 048,506 | ## 0,010437 |
| ### 43 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,010437 |
| ### 44 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 998,378 |  |
| ### 45 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 17769 Т от 04.09.23г | ### 50,128 |  |
| ## 46 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 32 |  | ## 1 381,311 | ## 0,020251 |
| ### 47 | ### Драйвер СЗ ООО | ### 17328/00/1Т от 01.12.2022г. |  | ### 0,020251 |
| ### 48 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 1 331,253 |  |
| ### 49 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 17769 Т от 04.09.23г | ### 50,058 |  |
| ## 50 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 33 |  | ## 668,986 |  |
| ### 51 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 640,985 |  |
| ### 52 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 28,001 |  |
| ## 53 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 34 |  | ## 773,06 |  |
| ### 54 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 733,775 |  |
| ### 55 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 39,285 |  |
| ## 56 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 35 |  | ## 764,024 |  |
| ### 57 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 709,626 |  |
| ### 58 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | ### 54,398 |  |
| ## 59 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 36 |  | ## 1 356,834 |  |
| ### 60 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 1 315,443 |  |
| ### 61 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 41,391 |  |
| ## 62 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 38 |  | ## 1 458,221 | ## 0,107094 |
| ### 63 | ### Минскстройэкспорт СП ООО | ### 15261/00/1Т от 01.11.2021 |  | ### 0,107094 |
| ### 64 | ### ООО "ГРАДЪ" | ### 18788 Т КР на СОИ от 01.05.2024 г. | ### 49,151 |  |
| ### 65 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 1 383,314 |  |
| ### 66 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 25,756 |  |
| ## 67 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 39 |  |  | ## 0,440590 |
| ### 68 | ### АСТРЕЯ ООО | ### 19252 Т от 01.11.2024 |  | ### 0,440590 |
| ## 69 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 4 |  | ## 864,717 | ## 0,084084 |
| ### 70 | ### Минскстройэкспорт СП ООО | ### 15261/00/1Т от 01.11.2021 |  | ### 0,084084 |
| ### 71 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 824,314 |  |
| ### 72 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 40,403 |  |
| ## 73 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 41 |  | ## 689,297 | ## 0,120380 |
| ### 74 | ### Минскстройэкспорт СП ООО | ### 15261/00/1Т от 01.11.2021 |  | ### 0,120380 |
| ### 75 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 649,988 |  |
| ### 76 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 39,309 |  |
| ## 77 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 42 |  | ## 689,067 | ## 0,045864 |
| ### 78 | ### Минскстройэкспорт СП ООО | ### 15261/00/1Т от 01.11.2021 |  | ### 0,045864 |
| ### 79 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 649,839 |  |
| ### 80 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 39,228 |  |
| ## 81 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 43 |  | ## 732,916 |  |
| ### 82 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 704,985 |  |
| ### 83 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 27,931 |  |
| ## 84 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 5 |  | ## 734,442 |  |
| ### 85 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 701,101 |  |
| ### 86 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 33,341 |  |
| ## 87 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 6 |  | ## 1 001,884 |  |
| ### 88 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 955,77 |  |
| ### 89 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 46,114 |  |
| ## 90 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 7 |  | ## 1 439,019 |  |
| ### 91 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 1 371,825 |  |
| ### 92 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 67,194 |  |
| ## 93 | ## 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 9 |  | ## 1 274,184 | ## 0,112177 |
| ### 94 | ### Минскстройэкспорт СП ООО | ### 15261/00/1Т от 01.11.2021 |  | ### 0,112177 |
| ### 95 | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 1 212,294 |  |
| ### 96 | ### УК МОЙ ДОМ (ООО) | ### 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | ### 61,89 |  |
|  | ### ИТОГО |  | 20 281,815 | 35,661952 |

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево по ул. Новая, 41, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1 |  |  | ## 1,973136 |
|  | ### МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35" г. Калуги | ### БД 1995/00/1 Т от 30.01.2024 |  | ### 1,973136 |
| ## 2 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1/2 |  |  | ## 0,565456 |
|  | ### МБУК Культурно-досуговое объединение | ### БД 0018/00/1 Т от 19.01.2024 |  | ### 0,565456 |
| ## 3 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2 |  | ## 146,909 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 146,909 |  |
| ## 4 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2а |  |  | ## 0,057960 |
|  | ### КРОСС, ЛТД ООО | ### ДС Перельмутер Е.Д. № 5490/00/1 Т от |  | ### 0,057960 |
| ## 5 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3 |  | ## 123,981 |  |
|  | ### ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ### № БД 0697/00/2 Т от 14.12.2023 | ### 7,767 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 116,214 |  |
| ## 6 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3а |  |  | ## 0,352640 |
|  | ### Детский сад N 74 Радость г.Калуги | ### БД 0682/00/1 Т от |  | ### 0,352640 |
| ## 7 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 4 |  | ## 147,665 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 147,665 |  |
| ## 8 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 5 |  | ## 147,497 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 147,497 |  |
| ## 9 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 6 |  | ## 148,491 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 148,491 |  |
| ## 10 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 7 |  | ## 546,63 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 546,63 |  |
| ## 11 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 8 |  | ## 136,885 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 136,885 |  |
| ## 12 | ## 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 9 |  | ## 541,128 |  |
|  | ### ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ### С 01.09.2021 | ### 541,128 |  |
|  | ### ИТОГО |  | # 1 939,186 | # 2,949192 |

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 |  | # 0,398360 | # 8,064192 |
| ## 2 | ## Бобров Павел Иванович | ## 0451 Тепло | ## 0,016984 | ## 1,720000 |
| ## 3 | ## Геворгян Сирамарг Герасимовна | ## 4115/00/1 Т | ## 0,003532 |  |
| ## 4 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5/02 Г от 01.01.2015 |  | ## 1,616012 |
| ## 5 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5/02 Т от 01.01.2015 | ## 0,302158 | ## 0,756012 |
| ## 6 | ## Досужая Р. И. | ## 474/ Тепло | ## 0,014428 | ## 1,231968 |
| ## 7 | ## ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | ## 5085/00/1 Т от 01.02.2015 | ## 0,053820 | ## 0,106800 |
| ## 8 | ## ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | ## 5096/00/1 Г |  | ## 0,053400 |
| ## 9 | ## Щербакова Т.Н. | ## 4070/00/1 Т | ## 0,007438 | ## 1,720000 |
| ## 10 | ## Щербакова Т.Н. | ## 4071/00/1 ГВС |  | ## 0,860000 |
| ## 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 |  | # 0,032661 | # 0,927000 |
| # 12 | ## Союз НПП ООО | ## 1823/00/5/01 Г от 01.03.2015 |  |  |
| ## 13 | ## Союз НПП ООО | ## 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | ## 0,024629 | ## 0,058500 |
| ## 14 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,058500 |
| ## 15 | ## Дмитриева Любовь Васильевна | ## 6826/0/1 Т от 01.01.2016 г. | ## 0,001948 | ## 0,380000 |
| ## 16 | ## Пушкова Л.М. | ## 0529 Т от 01.09.2005г. | ## 0,006084 | ## 0,430000 |
| ## 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 1 |  | # 0,092580 | # 0,092580 |
| # 18 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина" | ## БД 0006/00/4 Т | ## 0,092580 | ## 0,092580 |
| ## 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 5 |  | # 0,002828 | # 0,035720 |
| # 20 | ## ЖРСУ №2 ООО | ## 4141/00/1 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,002828 | ## 0,035720 |
| ## 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б |  | # 0,863674 | # 7,596142 |
| # 22 | ## АГРИСОВГАЗ ООО | ## 3813/00/1 Т от 01.11.2013 г.(ЗАКРЫТ) | ## 0,005760 |  |
| ## 23 | ## АГРИСОВГАЗ ООО | ## 3814/00/1 Г от 01.11.2013 г. (ЗАКРЫТ) |  |  |
| ## 24 | ## РЕГИОН-ЭКСПРЕСС ООО | ## 5740/00/1 Тепло от 01.10.2015 |  | ## 0,860000 |
| ## 25 | ## ТСЖ Тульская,13Б | ## 0204/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. |  | ## 0,271572 |
| ## 26 | ## ТСЖ Тульская,13Б | ## 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ## 0,770060 | ## 0,933858 |
| ## 27 | ## ТСЖ Тульская,13Б | ## 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. Юр.лица | ## 0,014552 | ## 1,620000 |
| ## 28 | ## Фролова Л.Н. | ## 3878/00/1 Тепло | ## 0,007292 | ## 0,760000 |
| ## 29 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 30 | ## Айболит МЦ (ООО") | ## 3762/00/1 Т | ## 0,005186 |  |
| ## 31 | ## Казакова Галина Михайловна | ## 4888/00/1 Т от 01.12.2014г. | ## 0,003142 |  |
| ## 32 | ## Кекишев А.Ю. | ## 0766/1 Тепло | ## 0,028790 |  |
| ## 33 | ## Киселев Эдуард Викторович | ## 5739/00/1 Т от 01.10.2015 | ## 0,004002 | ## 0,004860 |
| ## 34 | ## Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") | ## 5736/00/1 Т от 01.10.2015 | ## 0,004868 | ## 0,005852 |
| ## 35 | ## Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | ## 5741/00/1 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,002662 | ## 0,760000 |
| ## 36 | ## Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | ## 5742/00/1 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| ## 37 | ## Мартвых Александр Сергеевич | ## 5745/00/1 Тепло от | ## 0,006312 | ## 0,760000 |
| ## 38 | ## Нехайчик Анастасия Михайловна | ## 0426 Тепло | ## 0,007384 | ## 0,760000 |
| ## 39 | ## Соцкова Дарья Эдуардовна | ## 5770/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003664 | ## 0,860000 |
| ## 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 15 |  | # 0,089337 | # 0,187549 |
| # 41 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 42 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,089337 | ## 0,187549 |
| ## 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 19 |  | # 0,118358 | # 0,230960 |
| # 44 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,118358 | ## 0,230960 |
| ## 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 21 |  | # 0,270930 | # 0,990000 |
| # 46 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 47 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,267908 | ## 0,560000 |
| ## 48 | ## Котова Татьяна Вячеславовна | ## 0308 Тепло | ## 0,003022 | ## 0,430000 |
| ## 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 23 |  | # 0,274249 | # 0,560000 |
| # 50 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 51 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,274249 | ## 0,560000 |
| ## 52 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 63 |  | # 0,116329 | # 0,231000 |
| # 53 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,116329 | ## 0,231000 |
| ## 54 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 67 |  | # 0,117950 | # 0,231000 |
| # 55 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,117950 | ## 0,231000 |
| ## 56 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 |  | # 0,163000 | # 0,163000 |
| # 57 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 58 | ## ТСЖ Дзержинского, 69 | ## 0059 Тепло | ## 0,163000 | ## 0,163000 |
| ## 59 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 |  | # 0,140155 | # 0,308000 |
| # 60 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 61 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,140155 | ## 0,308000 |
| ## 62 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 74 |  | # 0,030543 | # 0,099680 |
| # 63 | ## Авто-Регион ООО | ## 0353 Тепло | ## 0,007890 | ## 0,007890 |
| ## 64 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,022653 | ## 0,091790 |
| ## 65 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 81 |  | # 0,051711 | # 0,049860 |
| # 66 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 6808/00/5 Тепло от 01.04.2015г. | ## 0,051711 | ## 0,049860 |
| ## 67 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 |  | # 0,068366 | # 1,688813 |
| # 68 | ## Алтаев Алхазур Таусович | ## 0531 Тепло | ## 0,002900 | ## 0,430000 |
| ## 69 | ## Бояркина В.А. | ## 0555/00/1 Т от 01.08.2015г. | ## 0,003395 | ## 0,380000 |
| ## 70 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,055782 | ## 0,118813 |
| ## 71 | ## Жилин Д.Ю. | ## 0448/1 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,001556 | ## 0,380000 |
| ## 72 | ## Широков Андрей Евгеньевич ИП | ## 0108 Тепло | ## 0,004733 | ## 0,380000 |
| ## 73 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83а |  | # 0,006190 | # 0,006160 |
| # 74 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 75 | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | ## 0438 Тепло | ## 0,006190 | ## 0,006160 |
| ## 76 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 85 |  | # 0,117127 | # 0,231000 |
| # 77 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,117127 | ## 0,231000 |
| ## 78 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 89 |  | # 0,120183 | # 0,231000 |
| # 79 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,118425 | ## 0,231000 |
| ## 80 | ## РИЦ Калуги (ООО) | ## ДС с Лихачев А.Б. № 6725/00/1 Т от 01.10.2014г. | ## 0,001758 |  |
| ## 81 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92 |  | # 0,117506 | # 0,231000 |
| # 82 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 83 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,117506 | ## 0,231000 |
| ## 84 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 |  | # 0,140342 | # 0,842000 |
| # 85 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,231000 |
| ## 86 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,137517 | ## 0,231000 |
| ## 87 | ## Гусляков Николай Павлович | ## 0065 Тепло | ## 0,002825 | ## 0,380000 |
| ## 88 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92а |  | # 0,041544 | # 0,102000 |
| # 89 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  |  |
| ## 90 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,041544 | ## 0,102000 |
| ## 91 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б |  | # 0,092199 | # 0,223000 |
| # 92 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,092199 | ## 0,223000 |
| ## 93 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б, Корпус 1 |  | # 0,043844 | # 0,070000 |
| # 94 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 95 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,043844 | ## 0,070000 |
| ## 96 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 93 |  | # 0,114510 | # 0,646716 |
| # 97 | ## Гончаров Олег Владимирович | ## 741/1 Тепло | ## 0,006469 | ## 0,430000 |
| ## 98 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 99 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,108041 | ## 0,216716 |
| ## 100 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 95 |  | # 0,137288 | # 0,308000 |
| # 101 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 102 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,137288 | ## 0,308000 |
| ## 103 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 |  | # 0,102113 | # 1,424807 |
| # 104 | ## ЕРКЦ (дата прекращения деятельности 24.10.2019) | ## № 6950/00/3 Т от 01.10.2016г | ## 0,010258 | ## 0,430000 |
| ## 105 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,070756 | ## 0,134807 |
| ## 106 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,013949 | ## 0,430000 |
| ## 107 | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) | ## 759/1 Т | ## 0,007150 | ## 0,430000 |
| ## 108 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 |  | # 0,178021 | # 3,016100 |
| # 109 | ## Бобченок К.В. ИП | ## 3554/00/1 Т | ## 0,005685 | ## 0,380000 |
| ## 110 | ## Хачатуров Марат Валерьевич | ## 0071 Тепло | ## 0,001148 | ## 0,380000 |
| ## 111 | ## Баранов Б.Ф. | ## 0674 Тепло | ## 0,002777 | ## 0,380000 |
| ## 112 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,300000 |
| ## 113 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,154460 | ## 0,378000 |
| ## 114 | ## Слепухин Юрий Владимирович | ## 0368 Тепло | ## 0,008100 | ## 0,008100 |
| ## 115 | ## Францева Н.Т. | ## 0371/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | ## 0,002892 | ## 0,380000 |
| ## 116 | ## Францева Н.Т. | ## 0542/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | ## 0,001215 | ## 0,380000 |
| ## 117 | ## Шереметьева Г.Ф. | ## 0220 Тепло | ## 0,001744 | ## 0,430000 |
| ## 118 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 72 |  | # 0,190000 | # 0,080000 |
| # 119 | ## ГКУ "Государственный архив документов новейшей истории Калужской области" Министерство финансов Кал | ## БД 0489/00/1 Т | ## 0,190000 | ## 0,080000 |
| ## 120 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 |  | # 0,180384 | # 2,300000 |
| # 121 | ## Сережкин Олег Васильевич (ИП), ДС от 01.07.2016 г. к дог. 170 Т с ИП Гореликовой Л,П. | ## ДС от 01.07.2016 г. к дог. 170 Т | ## 0,010939 | ## 0,380000 |
| ## 122 | ## Голубкова М.Е. | ## 0258 Тепло | ## 0,001940 | ## 0,380000 |
| ## 123 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 124 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,155608 | ## 0,300000 |
| ## 125 | ## Судакова В.И. | ## 0698 Тепло | ## 0,003346 | ## 0,430000 |
| ## 126 | ## Францева Н.Т. | ## 747/ Тепло | ## 0,005942 | ## 0,430000 |
| ## 127 | ## Ченцов А.Г. | ## 0257 Тепло | ## 0,002609 | ## 0,380000 |
| ## 128 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 76 |  | # 0,146198 | # 1,492000 |
| # 129 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 130 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,137852 | ## 0,302000 |
| ## 131 | ## Комогоров Алексей Вячеславович | ## 0264 Тепло | ## 0,003610 | ## 0,430000 |
| ## 132 | ## Комогоров Алексей Вячеславович | ## 0627 Тепло | ## 0,002358 | ## 0,380000 |
| ## 133 | ## Черниченко А.А. | ## 0510/00/1 Т | ## 0,002378 | ## 0,380000 |
| ## 134 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 |  | # 0,168289 | # 2,483462 |
| # 135 | ## Анохина М.В. | ## 0045 Тепло от 31.12.2012 | ## 0,001162 | ## 0,002944 |
| ## 136 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,299650 |
| ## 137 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,153126 | ## 0,299650 |
| ## 138 | ## Ильясов Эльман Видади Оглы | ## 4805/00/1 Т | ## 0,001067 | ## 0,380000 |
| ## 139 | ## Казанский В.В. (ИП) | ## 0639 Тепло | ## 0,001187 | ## 0,002242 |
| ## 140 | ## Калинин Николай Иванович | ## 0433 Тепло | ## 0,002304 | ## 0,380000 |
| ## 141 | ## Калита-К-Трейд (ООО) | ## 0179 Тепло | ## 0,002187 | ## 0,380000 |
| ## 142 | ## Марусов Дмитрий Михайлович | ## 0535 Тепло | ## 0,001733 | ## 0,380000 |
| ## 143 | ## Масюкова Татьяна Александровна | ## 0003 Тепло | ## 0,003272 | ## 0,008976 |
| ## 144 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Доп. согл. к дог. 5079/00/1 Т с Финкельштейн Ю.С. | ## 5079/00/1 Т с | ## 0,002251 | ## 0,350000 |
| ## 145 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 |  | # 0,209149 | # 1,543670 |
| # 146 | ## Беликов Владимир Иванович | ## 0413 Тепло | ## 0,004280 | ## 0,004280 |
| ## 147 | ## Беликова Валентина Михайловна | ## 0181 Тепло | ## 0,001390 | ## 0,001390 |
| ## 148 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 149 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,160237 | ## 0,298000 |
| ## 150 | ## Зуева Раиса Анатольевна | ## 3949/00/1 Т | ## 0,002007 | ## 0,430000 |
| ## 151 | ## Зуева Раиса Анатольевна | ## 4113/00/1 Г |  |  |
| ## 152 | ## ИП Галевко В.Н./Галевко Т.И/Ефимова Е.Н | ## 0151/00/1 Т | ## 0,001092 | ## 0,430000 |
| ## 153 | ## Салон для новобрачных ООО | ## 0590 Тепло | ## 0,040143 | ## 0,380000 |
| ## 154 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 77 |  | # 0,287044 | # 1,190000 |
| # 155 | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" | ## 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | ## 0,287044 | ## 1,190000 |
| ## 156 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 81 |  | # 0,355904 | # 1,277880 |
| # 157 | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | ## 0438 Тепло | ## 0,319904 | ## 1,241880 |
| ## 158 | ## КОПЕЙКА-МОСКВА ООО | ## 0311/00/1 Т | ## 0,036000 | ## 0,036000 |
| ## 159 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22 |  | # 0,116252 | # 0,233860 |
| # 160 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 161 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,116252 | ## 0,233860 |
| ## 162 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22А |  | # 0,011070 | # 0,011070 |
| # 163 | ## Тюрина Наталья Геннадьевна | ## 0593 Тепло | ## 0,011070 | ## 0,011070 |
| ## 164 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 |  | # 0,170302 | # 1,553000 |
| # 165 | ## Урусова Вера Васильевна | ## 0704 Тепло | ## 0,002433 | ## 0,430000 |
| ## 166 | ## Ананьина Е.С. | ## 0303 Тепло | ## 0,003468 | ## 0,430000 |
| ## 167 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,159948 | ## 0,313000 |
| ## 168 | ## Журин Денис Сергеевич | ## 0396/00/1Тепло от 01.06.2016 | ## 0,001046 | ## 0,380000 |
| ## 169 | ## Фролов А.А. | ## 3899/00/1 Т | ## 0,003407 |  |
| ## 170 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 5а |  | # 0,252886 | # 0,249820 |
| # 171 | ## ОВО по городу Калуге - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | ## БД 0497/00/1 Т | ## 0,177236 | ## 0,174800 |
| ## 172 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0409/00/1 Т | ## 0,075650 | ## 0,075020 |
|  | ## ИТОГО |  | 6,129376 | 41,202041 |

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 6 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 335 |  | # 0,022230 | # 0,440000 |
| ## 2 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,022230 | ## 0,440000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 337 |  | # 0,022153 | # 0,430000 |
| ## 4 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,022153 | ## 0,430000 |
| # 5 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 10 |  | # 0,124661 | # 0,750000 |
| ## 6 | ## Стимул (ООО") (Находится в стадии ликвидации 26.01.2023) | ## 0108 Тепло | ## 0,008647 | ## 0,380000 |
| ## 7 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 11509/00/3Т | ## 0,001009 |  |
| ## 8 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,115005 | ## 0,370000 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 11 |  | # 0,158863 | # 0,370000 |
| ## 10 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,158863 | ## 0,370000 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 13 |  | # 0,028803 | # 0,500000 |
| ## 12 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,028803 | ## 0,500000 |
| # 13 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17 |  | # 0,095515 | # 0,380000 |
| ## 14 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,095515 | ## 0,380000 |
| # 15 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 8 |  | # 0,066118 | # 0,850000 |
| ## 16 | ## ИП Артемова Наталья Ивановна | ## 0418 Тепло | ## 0,004542 | ## 0,430000 |
| ## 17 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,061576 | ## 0,420000 |
| # 18 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 9 |  | # 0,063147 | # 0,410000 |
| ## 19 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,063147 | ## 0,410000 |
| # 20 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5, Корпус трехэтажное кирпичное здание |  | # 0,075400 | # 0,075400 |
| ## 21 | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | ## БД 0533/00/3 Т | ## 0,075400 | ## 0,075400 |
| # 22 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 6, Корпус 2 |  | # 0,342013 | # 0,034300 |
| ## 23 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0301/00/3 Т | ## 0,034584 | ## 0,034300 |
| ## 24 | ## ТСЖ Комсомольская,6 | ## 202/3 Т | ## 0,307429 |  |
| # 25 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 7 |  | # 0,041179 | # 0,061020 |
| ## 26 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0121/00/3 Т от 25.01.2016 г. | ## 0,041179 | ## 0,061020 |
| # 27 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 |  | # 0,125579 | # 0,886000 |
| ## 28 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  | ## 0,516000 |
| ## 29 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,125579 | ## 0,370000 |
| # 30 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 6 |  | # 0,116689 | # 0,380000 |
| ## 31 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,116689 | ## 0,380000 |
| # 32 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 8 |  | # 0,117340 | # 0,380000 |
| ## 33 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,117340 | ## 0,380000 |
| # 34 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 331 |  | # 0,122889 | # 0,768500 |
| ## 35 | ## Доманов Владимир Иванович | ## 0041 Тепло | ## 0,005573 | ## 0,380000 |
| ## 36 | ## Потребительское общество "Северное" | ## 0197 Тепло | ## 0,008500 | ## 0,008500 |
| ## 37 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,108816 | ## 0,380000 |
| # 38 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 |  | # 0,069308 | # 2,090000 |
| ## 39 | ## Сосипатров Игорь Викторович | ## Договор № 647/3 Т Тепло | ## 0,002312 | ## 0,430000 |
| ## 40 | ## Бураченко Г.В. | ## 0105/3 Тепло | ## 0,002442 | ## 0,380000 |
| ## 41 | ## Вахлис Б.З. | ## 0472 Тепло | ## 0,002251 | ## 0,430000 |
| ## 42 | ## Курбатова Любовь Александровна | ## 0500 Тепло | ## 0,003245 | ## 0,430000 |
| ## 43 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,059058 | ## 0,420000 |
| # 44 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 350 |  | # 0,095217 | # 0,360000 |
| ## 45 | ## Октябрьское Потреб.Общество | ## 0525 Тепло | ## 0,095217 | ## 0,360000 |
| # 46 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 352 |  | # 0,037706 | # 0,350000 |
| ## 47 | ## Потребительское общество "Северное" | ## 4987/00/3 Т | ## 0,006740 | ## 0,350000 |
| ## 48 | ## Южный ООО | ## 4986/00/3 Т от 01.01.2015 г. | ## 0,030966 |  |
| # 49 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 12а |  | # 0,046008 | # 1,290000 |
| ## 50 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,011092 | ## 0,860000 |
| ## 51 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0003/00/3 Т от | ## 0,033070 | ## 0,430000 |
| ## 52 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,001846 |  |
| # 53 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 |  | # 0,130776 | # 1,616611 |
| ## 54 | ## Артемова Н.И. (ИП) | ## 0148 Тепло от 05.09.1999г. | ## 0,001238 | ## 0,380000 |
| ## 55 | ## ЖЕМЧУЖИНА ООО (Дата прекращения деятельности 03.05.2018) | ## 0156/00/3 Т | ## 0,002325 | ## 0,430000 |
| ## 56 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 304 Т | ## 0,006611 | ## 0,006611 |
| ## 57 | ## Фролова Светлана Ивановна | ## 0390 Тепло | ## 0,001666 | ## 0,430000 |
| ## 58 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,118936 | ## 0,370000 |
| # 59 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13а |  | # 0,267250 | # 0,267250 |
| ## 60 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" г. Калуги | ## БД 0290/00/3 Т | ## 0,267250 | ## 0,267250 |
| # 61 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 14 |  | # 0,022600 | # 0,055000 |
| ## 62 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,022600 | ## 0,055000 |
| # 63 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 16 |  | # 0,022621 | # 0,055000 |
| ## 64 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,022621 | ## 0,055000 |
| # 65 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 18 |  | # 0,063531 | # 0,420000 |
| ## 66 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,063531 | ## 0,420000 |
| # 67 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 20 |  | # 0,119817 | # 0,760000 |
| ## 68 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0109 Тепло | ## 0,006189 | ## 0,380000 |
| ## 69 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,113628 | ## 0,380000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,397413 | 13,979081 |

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная,  21, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 1 |  | # 0,115201 | # 0,653000 |
| ## 2 | ## УК Ваш Уют ООО | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | ## 0,112240 | ## 0,223000 |
| ## 3 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 0295/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,002961 | ## 0,430000 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 2 |  | # 0,026207 | # 0,072000 |
| ## 5 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,026207 | ## 0,072000 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 22 |  | # 0,106598 | # 1,290000 |
| ## 7 | ## Тепличный | ## 0631/00/3Т Тепло от 01.11.2013 г. | ## 0,106598 | ## 1,290000 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 3 |  | # 0,114219 | # 0,202000 |
| ## 9 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,114219 | ## 0,202000 |
| # 10 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 4 |  | # 0,026197 | # 0,500000 |
| ## 11 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,026197 | ## 0,500000 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 5 |  | # 0,153845 | # 1,045112 |
| ## 13 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 0295/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,004112 | ## 0,004112 |
| ## 14 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  | ## 0,740000 |
| ## 15 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,149733 | ## 0,301000 |
| # 16 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6 |  | # 0,026376 | # 0,073000 |
| ## 17 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,026376 | ## 0,073000 |
| # 18 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6а |  | # 0,301018 | # 1,815000 |
| ## 19 | ## МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги | ## БД 0283/00/3 Г |  | ## 0,760000 |
| ## 20 | ## МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги | ## БД 0283/00/3 Т | ## 0,301018 | ## 1,055000 |
| # 21 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7 |  | # 0,274418 | # 1,270000 |
| ## 22 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000342 |  |
| ## 23 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  | ## 0,740000 |
| ## 24 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,274076 | ## 0,530000 |
| # 25 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7А |  | # 0,127352 | # 2,580000 |
| ## 26 | ## МБУ ДО СШ "ЛУЧ" г. Калуги | ## БД 0317/00/3 Г |  | ## 0,860000 |
| ## 27 | ## МБУ ДО СШ "ЛУЧ" г. Калуги | ## БД 0317/00/3 Т | ## 0,127352 | ## 1,720000 |
| # 28 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 8 |  | # 0,374012 | # 1,394000 |
| ## 29 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  | ## 0,700000 |
| ## 30 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,374012 | ## 0,694000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,645443 | 10,894112 |

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Дубрава, 14,  Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 184 |  | # 0,305860 | # 2,710000 |
| ## 2 | ## ФГКУ " Логистический центр №15" | ## БД № 0004/00/2 Т | ## 0,305860 | ## 2,710000 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1 |  | # 0,025936 | # 0,500000 |
| ## 4 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,025936 | ## 0,500000 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 10 |  | # 0,115142 | # 0,380000 |
| ## 6 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,115142 | ## 0,380000 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 11 |  | # 0,130532 | # 0,370000 |
| ## 8 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,130532 | ## 0,370000 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 12 |  | # 0,367718 | # 5,100000 |
| ## 10 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0609/00/2 Т | ## 0,033162 | ## 0,800000 |
| ## 11 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 ГВС от 01.01.2015г. |  | ## 0,740000 |
| ## 12 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,297746 | ## 0,740000 |
| ## 13 | ## УК Правобережье ООО (прекращение деятельности с 15.04.2021) | ## 1827/00/5 Г |  | ## 1,040000 |
| ## 14 | ## УК Правобережье ООО (прекращение деятельности с 15.04.2021) | ## 1827/00/5 Т | ## 0,023030 | ## 1,040000 |
| ## 15 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,013780 | ## 0,740000 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 13 |  | # 0,119614 | # 0,370000 |
| ## 17 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,119614 | ## 0,370000 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1а |  | # 0,002762 | # 0,690000 |
| ## 19 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,002762 | ## 0,690000 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2 |  | # 0,028299 | # 0,430000 |
| ## 21 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,025432 | ## 0,430000 |
| ## 22 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,002867 |  |
| # 23 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2а |  | # 0,241302 | # 1,037023 |
| ## 24 | ## Отдел № 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" г. Калуги | ## БД 0012/00/2 Т | ## 0,241302 | ## 1,037023 |
| # 25 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3 |  | # 0,025494 | # 0,430000 |
| ## 26 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,025494 | ## 0,430000 |
| # 27 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3а |  | # 0,062751 | # 0,370000 |
| ## 28 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0423/00/2 Т | ## 0,062751 | ## 0,370000 |
| # 29 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 4 |  | # 0,025281 | # 0,430000 |
| ## 30 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,025281 | ## 0,430000 |
| # 31 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 5 |  | # 0,021934 | # 0,520000 |
| ## 32 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,021934 | ## 0,520000 |
| # 33 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 6 |  | # 0,045014 | # 0,450000 |
| ## 34 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,045014 | ## 0,450000 |
| # 35 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 7 |  | # 0,070291 | # 0,420000 |
| ## 36 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,070291 | ## 0,420000 |
| # 37 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 8 |  | # 0,068942 | # 0,420000 |
| ## 38 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,068942 | ## 0,420000 |
| # 39 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 9 |  | # 0,074465 | # 0,430000 |
| ## 40 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,070562 | ## 0,430000 |
| ## 41 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ## 0,003903 |  |
|  | ## ИТОГО |  | 1,731337 | 15,057023 |

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Приокская |  | # 0,039776 | # 0,710000 |
| ## 2 | ## Гостиница Приокская (ГП) | ## 0050/00/1 Т | ## 0,039776 | ## 0,710000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,039776 | 0,710000 |

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ермоловская, 96, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги | # БД 18597 Т от 12.07.2024 | # 0,506000 |  |
| Итого |  |  | 0,506000 |  |

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 25а |  | # 0,003473 | # 0,580000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019 | ## 0,003473 | ## 0,580000 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 |  | # 2,443772 | # 8,570382 |
| ## 4 | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | ## БД 0013/00/1 Г |  | ## 1,007440 |
| ## 5 | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | ## БД 0013/00/1 Т | ## 2,443772 | ## 7,562942 |
| # 6 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 25 |  | # 0,000944 |  |
| ## 7 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019 | ## 0,000944 |  |
| # 8 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30 |  | # 0,002698 | # 0,560000 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019 | ## 0,002698 | ## 0,560000 |
| # 10 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30а |  | # 0,001761 | # 0,620000 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019 | ## 0,001761 | ## 0,620000 |
| # 12 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 6 |  | # 0,003491 | # 0,540000 |
| ## 13 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019 | ## 0,003491 | ## 0,540000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,456139 | 10,870382 |

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2 | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | ## БД 0014/00/1 Г | ## 0,003636 |  |
| ## 3 | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | ## БД 0014/00/1 Т | ## 0,367666 | ## 0,367666 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,371302 | 0,367666 |

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 6а |  | # 0,055000 | # 0,055000 |
| ## 2 | ## Подворье Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря | ## 0080 Тепло | ## 0,055000 | ## 0,055000 |
| # 3 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 10 |  | # 0,003047 | # 0,011000 |
| ## 4 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,003047 | ## 0,011000 |
| # 5 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 13 |  | # 0,000659 | # 0,003000 |
| ## 6 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,000659 | ## 0,003000 |
| # 7 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 14 |  | # 0,003227 | # 0,013000 |
| ## 8 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,003227 | ## 0,013000 |
| # 9 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 18 |  | # 0,004132 | # 0,011000 |
| ## 10 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,004132 | ## 0,011000 |
| # 11 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 2 |  | # 0,027972 | # 0,068000 |
| ## 12 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,027972 | ## 0,068000 |
| # 13 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 4 |  | # 0,027820 | # 0,068000 |
| ## 14 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,027820 | ## 0,068000 |
| # 15 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 6 |  | # 0,019592 | # 0,051000 |
| ## 16 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,019592 | ## 0,051000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,141449 | 0,280000 |

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 |  | # 0,279878 | # 1,582000 |
| ## 2 | ## Соцков Ф.Э. | ## 0068 Тепло | ## 0,007158 | ## 0,430000 |
| ## 3 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,576000 |
| ## 4 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,272720 | ## 0,576000 |
| # 5 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 11 |  | # 0,269229 | # 1,026000 |
| ## 6 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,513000 |
| ## 7 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,269229 | ## 0,513000 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 13 |  | # 0,268162 | # 1,058000 |
| ## 9 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,529000 |
| ## 10 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,267866 | ## 0,529000 |
| ## 11 | ## Максимов Алексей Николаевич | ## 11521/00/1 Т от 28.03.2019 г. | ## 0,000296 |  |
| # 12 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 15 |  | # 0,267200 | # 1,100000 |
| ## 13 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,550000 |
| ## 14 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,267200 | ## 0,550000 |
| # 15 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 17 |  | # 0,226000 | # 0,226000 |
| ## 16 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги | ## БД 0489/00/3 Т | ## 0,226000 | ## 0,226000 |
| # 17 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 18 |  | # 0,268715 | # 0,594000 |
| ## 18 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 19 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,268715 | ## 0,594000 |
| # 20 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 19 |  | # 1,790706 | # 1,790706 |
| ## 21 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги | ## БД 0130/00/3 Т | ## 1,790706 | ## 1,790706 |
| # 22 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 20 |  | # 0,170998 | # 0,294352 |
| ## 23 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0121/00/3 Т от 25.01.2016 г. | ## 0,027000 | ## 0,027000 |
| ## 24 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,243036 |
| ## 25 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,143998 | ## 0,024316 |
| # 26 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 21 |  | # 0,201634 | # 0,360492 |
| ## 27 | ## ООО "Еврошоп Руссланд" | ## ДС 0117/00/3 Т от 03.10.2016 г.с Ворожбит С.П. | ## 0,013876 | ## 0,013782 |
| ## 28 | ## Пушкина-Беляева И.Г. | ## 0127 Тепло | ## 0,026710 | ## 0,026710 |
| ## 29 | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | ## 0280 ГВС |  | ## 0,160000 |
| ## 30 | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | ## 0280 Тепло | ## 0,161048 | ## 0,160000 |
| # 31 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 22 |  | # 0,149965 | # 0,740000 |
| ## 32 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 33 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,149965 | ## 0,370000 |
| # 34 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 23 |  | # 0,164900 | # 0,109800 |
| ## 35 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0007/00/3 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,164900 | ## 0,109800 |
| # 36 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 24 |  | # 0,130768 | # 0,740000 |
| ## 37 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 38 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,130768 | ## 0,370000 |
| # 39 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 25 |  | # 0,088447 | # 0,086000 |
| ## 40 | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | ## 0404/00/3 Т от 01.03.2015 г. | ## 0,088447 | ## 0,086000 |
| # 41 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 26 |  | # 0,130483 | # 0,740000 |
| ## 42 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 43 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,130483 | ## 0,370000 |
| # 44 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 3 |  | # 0,265562 | # 1,152000 |
| ## 45 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,576000 |
| ## 46 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,265562 | ## 0,576000 |
| # 47 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 4 |  | # 0,261709 | # 0,926000 |
| ## 48 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,463000 |
| ## 49 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,261709 | ## 0,463000 |
| # 50 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 5 |  | # 0,268563 | # 1,058000 |
| ## 51 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,529000 |
| ## 52 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,268563 | ## 0,529000 |
| # 53 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 7 |  | # 0,539458 | # 2,136000 |
| ## 54 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 1,068000 |
| ## 55 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,539458 | ## 1,068000 |
| # 56 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 9 |  | # 0,092994 | # 0,760000 |
| ## 57 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 58 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,091574 | ## 0,380000 |
| ## 59 | ## Кузьмин Сергей Александрович | ## 5223/00/3 Т от 01.06.2015 г. | ## 0,001420 |  |
| # 60 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 11 |  | # 0,027444 | # 0,500000 |
| ## 61 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,027444 | ## 0,500000 |
| # 62 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 5 |  | # 0,019342 | # 0,530000 |
| ## 63 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,019342 | ## 0,530000 |
| # 64 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 6 |  | # 0,002459 | # 0,780000 |
| ## 65 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,002459 | ## 0,780000 |
| # 66 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 7 |  | # 0,019264 | # 0,530000 |
| ## 67 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,019264 | ## 0,530000 |
| # 68 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 9 |  | # 0,011025 | # 0,620000 |
| ## 69 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,011025 | ## 0,620000 |
| # 70 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 |  | # 1,019706 | # 2,135472 |
| ## 71 | ## ГБУ ДО КО "СШОР" "Юность" | ## 0635/00/3 Г от 22.01.2016г. |  |  |
| ## 72 | ## ГБУ ДО КО "СШОР" "Юность" | ## 0635/00/3 Т от 22.01.2016г. | ## 0,031870 | ## 0,030000 |
| ## 73 | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. | ## БД 0071/00/3 Г |  |  |
| ## 74 | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. | ## БД 0071/00/3 Т | ## 0,987836 | ## 2,105472 |
| # 75 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 10 |  | # 0,272209 | # 1,050000 |
| ## 76 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,525000 |
| ## 77 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,272209 | ## 0,525000 |
| # 78 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 12 |  | # 0,277545 | # 1,054000 |
| ## 79 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,000285 |  |
| ## 80 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,527000 |
| ## 81 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,277260 | ## 0,527000 |
| # 82 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 14 |  | # 0,272912 | # 0,800000 |
| ## 83 | ## Сокол Д.А. | ## 4112/00/3 Т от 01.10.2014г | ## 0,001733 |  |
| ## 84 | ## АО Быт-Сервис | ## 0322 Тепло от 24.04.2000 г. | ## 0,003447 | ## 0,430000 |
| ## 85 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 86 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,267732 | ## 0,370000 |
| # 87 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 16 |  | # 0,096942 | # 0,760000 |
| ## 88 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 89 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,096942 | ## 0,380000 |
| # 90 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 7 |  | # 0,377080 | # 0,644580 |
| ## 91 | ## МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | ## БД 0386/00/3 Г |  | ## 0,269000 |
| ## 92 | ## МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | ## БД 0386/00/3 Т | ## 0,377080 | ## 0,375580 |
|  | ## ИТОГО |  | 8,231299 | 25,883402 |

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 |  | # 0,026164 | # 0,503000 |
| ## 2 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  |  |
| ## 3 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,016126 | ## 0,073000 |
| ## 4 | ## МТС ПАО | ## 0332 Тепло | ## 0,010038 | ## 0,430000 |
| # 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 43 |  | # 0,414192 | # 0,763020 |
| ## 6 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,414192 | ## 0,763020 |
| # 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 |  | # 0,018231 | # 2,580000 |
| ## 8 | ## Кедр-1 (ООО") | ## 0626 Тепло | ## 0,002596 | ## 0,430000 |
| ## 9 | ## Дюжинова Т.Е. (ИП) | ## 0231 Тепло | ## 0,001501 | ## 0,430000 |
| ## 10 | ## Лондарев Александр Александрович | ## 0112 Тепло | ## 0,002433 | ## 0,430000 |
| ## 11 | ## ННУК "Музей ремесла,архитектуры и быта" | ## 0004 Тепло | ## 0,005455 | ## 0,430000 |
| ## 12 | ## Предприниматель Федина Ю.В. | ## 0567 Тепло | ## 0,003204 | ## 0,430000 |
| ## 13 | ## Шевченко Э.Е. | ## 0619 Тепло | ## 0,003042 | ## 0,430000 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 |  | # 0,343229 | # 3,368695 |
| ## 15 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 16 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,270233 | ## 0,609000 |
| ## 17 | ## Зарубина Елена Александровна | ## 0334 Тепло от 24.07.2007 г | ## 0,002743 | ## 0,380000 |
| ## 18 | ## Константинова Е.Е. | ## 0142 Тепло | ## 0,001951 | ## 0,400000 |
| ## 19 | ## КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО | ## 0166/00/1 Т от 01.05.2015 г. | ## 0,010612 | ## 0,010612 |
| ## 20 | ## КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО | ## 5441/00/1 Т от 01.09.2015г. | ## 0,019083 | ## 0,019083 |
| ## 21 | ## Макеева Наталья Алексеевна | ## 0407 Тепло от 01.02.2005 г. | ## 0,003078 | ## 0,380000 |
| ## 22 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 135 Т от 01.12.2012 г. | ## 0,018150 | ## 0,430000 |
| ## 23 | ## Романова Н.Л. | ## 0332 Тепло от 08.06.2009 г. | ## 0,009885 | ## 0,380000 |
| ## 24 | ## Сюрин Сергей Иванович | ## 0478 Тепло от 01.03.2008 г. | ## 0,003998 | ## 0,380000 |
| ## 25 | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой | ## 0283 Тепло от 22.11.2006 г. | ## 0,003496 | ## 0,380000 |
| # 26 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57 |  | # 0,069800 | # 0,472064 |
| ## 27 | ## Карапетян Этери Вагинаковна | ## 738/ ГВС |  | ## 0,041964 |
| ## 28 | ## Карапетян Этери Вагинаковна | ## 738/ Тепло | ## 0,069800 | ## 0,430100 |
| # 29 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57в |  | # 0,067180 | # 0,155600 |
| ## 30 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,067180 | ## 0,155600 |
| # 31 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 |  | # 0,124462 | # 0,787490 |
| ## 32 | ## Афонькин Н.Т. | ## 0552 Тепло | ## 0,002571 | ## 0,010520 |
| ## 33 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 34 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,117288 | ## 0,346970 |
| ## 35 | ## Игнатов Владимир Викторович | ## 200 Т | ## 0,004603 | ## 0,430000 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59, Корпус 1 |  | # 0,218351 | # 0,245307 |
| ## 37 | ## Ташир-Инвест (ООО) | ## 0636 ГВС |  |  |
| ## 38 | ## Ташир-Инвест (ООО) | ## 0636 Тепло | ## 0,218351 | ## 0,245307 |
| # 39 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 61 |  | # 0,029259 | # 1,240000 |
| ## 40 | ## Иванчева Светлана Викторовна | ## 0459 Тепло | ## 0,006057 | ## 0,430000 |
| ## 41 | ## Соцкова Дарья Эдуардовна | ## 5500/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,012239 | ## 0,430000 |
| ## 42 | ## Физ.лицо Лобачева Ольга Станиславовна | ## 0193 Тепло | ## 0,010963 | ## 0,380000 |
| # 43 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 63 |  | # 0,277036 | # 0,250175 |
| ## 44 | ## АО "Калугаглавснаб" | ## 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,277036 | ## 0,250175 |
| ## 45 | ## АО "Калугаглавснаб" | ## 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. |  |  |
| # 46 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67 |  | # 0,111608 | # 1,544000 |
| ## 47 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 48 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,088896 | ## 0,254000 |
| ## 49 | ## Камин-Классик | ## 0274 Тепло | ## 0,010058 | ## 0,430000 |
| ## 50 | ## Камин-Классик | ## 0376 Тепло | ## 0,002961 | ## 0,430000 |
| ## 51 | ## Камин-Софт ООО | ## 0670 Тепло | ## 0,009693 | ## 0,430000 |
| # 52 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67а |  | # 0,021000 | # 0,021000 |
| ## 53 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 54 | ## Калужский облпотребсоюз | ## 0521/00/1 Т | ## 0,021000 | ## 0,021000 |
| # 55 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69 |  | # 0,106501 | # 0,177500 |
| ## 56 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0326 Тепло | ## 0,030515 | ## 0,030515 |
| ## 57 | ## Курбатов Игорь Васильевич | ## 0394 Тепло | ## 0,004455 | ## 0,004455 |
| ## 58 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,071531 | ## 0,142530 |
| # 59 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69а |  | # 0,080810 | # 0,080810 |
| ## 60 | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | ## БД 0151/00/3 Т | ## 0,080810 | ## 0,080810 |
| # 61 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73 |  | # 0,759698 | # 0,920000 |
| ## 62 | ## Калужский облпотребсоюз | ## 0521/00/1 Т | ## 0,759698 | ## 0,920000 |
| # 63 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73, Корпус 1 |  | # 0,099492 | # 0,614000 |
| ## 64 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,098428 | ## 0,234000 |
| ## 65 | ## Уриханян Л.В. | ## 0507/00/1 Т | ## 0,001064 | ## 0,380000 |
| # 66 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 |  | # 0,263043 | # 1,529545 |
| ## 67 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0155/00/1 Т | ## 0,065217 | ## 0,430000 |
| ## 68 | ## ДОМ КУПЦА ООО (ликвидирован с 18 ноября 2024) | ## 0597/00/1 Т | ## 0,009617 | ## 0,009545 |
| ## 69 | ## ЕвроСтандарт (ООО) | ## 0218 Тепло | ## 0,097764 | ## 0,330000 |
| ## 70 | ## КОРАЛЛ ООО | ## 0646/00/1 Т | ## 0,052485 | ## 0,380000 |
| ## 71 | ## Лига-3 (ООО) | ## 0058 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,037960 | ## 0,380000 |
| # 72 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 |  | # 0,124732 | # 2,937000 |
| ## 73 | ## Сидоренко Надежда Юрьевна | ## 0557 Тепло от 16.08.2007 г. | ## 0,002074 | ## 0,380000 |
| ## 74 | ## Андрущенко Юлия Александровна | ## 0554 Т Д/с с Терноуцкой О.А. | ## 0,002068 | ## 0,430000 |
| ## 75 | ## Вожлакова А.В. | ## 0523 Тепло | ## 0,002793 | ## 0,380000 |
| ## 76 | ## ИП Лисина Евгения Петровна | ## 0157 Тепло от 01.10.2003г. | ## 0,003228 | ## 0,380000 |
| ## 77 | ## Кокина Татьяна Алексеевна | ## 0176/00/1 | ## 0,003773 | ## 0,380000 |
| ## 78 | ## Красненко Д.С. | ## 0566 Тепло | ## 0,002659 | ## 0,380000 |
| ## 79 | ## Сафи Арсапах Гарибияр | ## 0243 Тепло от 01.03.2005г. | ## 0,002843 | ## 0,380000 |
| ## 80 | ## СВОБОДНЫЙ ФАРВАТЕР ООО | ## 1874/00/5/01 Т от 01.08.2015г. | ## 0,105294 | ## 0,227000 |
| # 81 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 144 |  | # 0,074732 | # 0,946887 |
| ## 82 | ## Соколова В.М. | ## 0479 Тепло | ## 0,002944 | ## 0,380000 |
| ## 83 | ## Камин-ПЛЮС ЗАО | ## 0397 Тепло | ## 0,010930 | ## 0,430000 |
| ## 84 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,060858 | ## 0,136887 |
| # 85 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 |  | # 0,189047 | # 4,845594 |
| ## 86 | ## Лысенко Т.Н. | ## 0632 Тепло | ## 0,001405 | ## 0,380000 |
| ## 87 | ## Алексанина Л.Ф. | ## 0612 Тепло | ## 0,001405 | ## 0,380000 |
| ## 88 | ## Апросина В.П. | ## 0514 Тепло от 01.02.2006 г. | ## 0,002129 | ## 0,430000 |
| ## 89 | ## Букет вин (ООО) | ## 770/1 Тепло | ## 0,007125 |  |
| ## 90 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,139004 | ## 0,265594 |
| ## 91 | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич | ## 0302/00/1 Т | ## 0,003166 |  |
| ## 92 | ## Давыдов Ф.А. | ## 0238 Тепло | ## 0,007226 | ## 0,380000 |
| ## 93 | ## Давыдова Л.Н. по доверенности Сыромолотов И.Г. | ## 0581 Тепло | ## 0,008639 | ## 0,430000 |
| ## 94 | ## Козлова Г.И. | ## 0729 Тепло | ## 0,003529 | ## 0,430000 |
| ## 95 | ## Куценко Е,В. | ## 0241 Тепло от 29.07.2008 г. | ## 0,002819 | ## 0,430000 |
| ## 96 | ## Куценко Е,В. | ## 0637 Тепло от 01.11.2010 г. | ## 0,002555 | ## 0,430000 |
| ## 97 | ## Куценко Е,В. | ## 304 Тепло от 23.12.2006 г. | ## 0,002515 | ## 0,430000 |
| ## 98 | ## Петров Е.И. | ## 767/ Тепло | ## 0,002216 |  |
| ## 99 | ## Сорокин Антон Олегович | ## 0734 Тепло от 01.02.2013 г. | ## 0,002657 | ## 0,430000 |
| ## 100 | ## Тарасова С.И. | ## 0349 Тепло | ## 0,002657 | ## 0,430000 |
| # 101 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 |  | # 0,173970 | # 2,949307 |
| ## 102 | ## Аксенова М.В. | ## 0265 Тепло | ## 0,008229 | ## 0,760000 |
| ## 103 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 104 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,145245 | ## 0,283270 |
| ## 105 | ## Заец А.В. | ## 0631 Тепло | ## 0,002843 | ## 0,380000 |
| ## 106 | ## Колбовская И.В. | ## 0075 Тепло | ## 0,002593 | ## 0,380000 |
| ## 107 | ## Кусакина Т.В. | ## 0076 Тепло | ## 0,002191 | ## 0,380000 |
| ## 108 | ## Смагин Николай Владимирович | ## 0314 Тепло | ## 0,002827 | ## 0,380000 |
| ## 109 | ## Соцков Э.В. | ## 0144/00/3 Т от | ## 0,004005 | ## 0,380000 |
| ## 110 | ## Филатов Игорь Анатольевич | ## 0460 Тепло | ## 0,006037 | ## 0,006037 |
| # 111 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 160 |  | # 0,625808 | # 1,307447 |
| ## 112 | ## Афонькин Н.Т. | ## 0701 Тепло | ## 0,004056 | ## 0,430000 |
| ## 113 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,660000 |
| ## 114 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,581305 | ## 0,177000 |
| ## 115 | ## Ташир-Инвест (ООО) | ## 0712 Тепло | ## 0,040447 | ## 0,040447 |
| # 116 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 |  | # 0,073267 | # 0,410000 |
| ## 117 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,073267 | ## 0,410000 |
| ## 118 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  |  |
| # 119 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156а |  | # 0,138000 | # 0,138000 |
| ## 120 | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | ## БД 0253/00/1 Т от 30.12.2015 | ## 0,138000 | ## 0,138000 |
| # 121 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156б |  | # 0,138000 | # 0,138000 |
| ## 122 | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | ## БД 0253/00/1 Т от 30.12.2015 | ## 0,138000 | ## 0,138000 |
| # 123 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 1 |  | # 0,055585 | # 0,055285 |
| ## 124 | ## Строительное монтажно-наладочное управление Калужское (ООО) | ## 473/ Тепло | ## 0,055585 | ## 0,055285 |
| # 125 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 |  | # 0,132096 | # 4,886000 |
| ## 126 | ## Бородинова Светлана Петровна | ## 0335 Тепло от 21.08.2009г. | ## 0,002726 | ## 0,380000 |
| ## 127 | ## Ваничкина Л.И. | ## 0370 Тепло от 18.10.2010г. | ## 0,002726 | ## 0,380000 |
| ## 128 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,101997 | ## 0,256000 |
| ## 129 | ## Игнатян Вардан Сержикович | ## 0614 Тепло от 14.08.2008г. | ## 0,002860 | ## 0,380000 |
| ## 130 | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | ## 0377 Тепло от 17.11.2010г. | ## 0,001371 | ## 0,350000 |
| ## 131 | ## Ковальчук Александр Анатольевич | ## 0490 Тепло от 19.06.2008г. | ## 0,002475 | ## 0,380000 |
| ## 132 | ## Комарова С.И. | ## 0162 Тепло | ## 0,004064 | ## 0,380000 |
| ## 133 | ## Лысенко Наталья Викторовна | ## 0324 Тепло от 11.04.2008 | ## 0,002241 | ## 0,380000 |
| ## 134 | ## Михайличенко Т.В. | ## 0442 Тепло от 01.04.2009г. | ## 0,002028 | ## 0,430000 |
| ## 135 | ## Никанович Антонина Ивановна | ## 0381 Тепло | ## 0,001689 | ## 0,380000 |
| ## 136 | ## Трофимов В.Е. | ## 0285 Тепло | ## 0,002743 | ## 0,380000 |
| ## 137 | ## Трошин И.В. | ## 0344 Тепло | ## 0,003412 | ## 0,380000 |
| ## 138 | ## Ф.л.Ашуров Р.А. | ## 0269 Тепло от 01.03.2006г. | ## 0,001764 | ## 0,430000 |
| # 139 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 |  | # 0,127250 | # 3,016560 |
| ## 140 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,001263 | ## 0,350000 |
| ## 141 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,109285 | ## 0,266560 |
| ## 142 | ## Денисова Н.П. | ## 0361 Тепло от 23.08.2012г. | ## 0,001643 | ## 0,430000 |
| ## 143 | ## ИП Амуров Алексей Александрович | ## 0470/00/1 Т от 01.01.2014г. | ## 0,006055 | ## 0,760000 |
| ## 144 | ## Носов Юрий Алексеевич | ## 0357/00/1 Т от 01.10.2015г | ## 0,005358 | ## 0,430000 |
| ## 145 | ## Романова Валентина Григорьевна | ## 362 Т | ## 0,002352 | ## 0,430000 |
| ## 146 | ## Степанова Алла Анатольевна | ## 0206 Тепло от 11.11.2011г. | ## 0,001294 | ## 0,350000 |
| # 147 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 3 |  | # 0,091239 | # 0,185110 |
| ## 148 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,091239 | ## 0,185110 |
| # 149 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 4 |  | # 0,181526 | # 0,370220 |
| ## 150 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,181526 | ## 0,370220 |
| # 151 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 5 |  | # 0,093467 | # 0,565110 |
| ## 152 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,089932 | ## 0,185110 |
| ## 153 | ## Вазгис Р.Р. | ## 4918/00/1 Т | ## 0,001423 |  |
| ## 154 | ## Дьяченко Анастасия Дмитриевна | ## 0476 Тепло | ## 0,002112 | ## 0,380000 |
| # 155 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 |  | # 0,140715 | # 3,406560 |
| ## 156 | ## Маркарян Л.А. | ## 0248 Тепло | ## 0,002409 | ## 0,380000 |
| ## 157 | ## Войде Денис Георгиевич (дубль) | ## 0299 Тепло | ## 0,001931 | ## 0,430000 |
| ## 158 | ## Гулюкина Ю.А. | ## 0196/1 Тепло | ## 0,001785 | ## 0,430000 |
| ## 159 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,114942 | ## 0,166560 |
| ## 160 | ## Золотухина Р.И. | ## 0207 Тепло | ## 0,003366 | ## 0,430000 |
| ## 161 | ## ИП Шаталин Антон Олегович | ## 5436/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,003674 |  |
| ## 162 | ## Катюшенко С.А. | ## 0355 Тепло | ## 0,002587 | ## 0,380000 |
| ## 163 | ## Лукина Ольга Николаевна | ## 4076/00/1 Т | ## 0,003082 |  |
| ## 164 | ## Сафронова М.В | ## 0399 Тепло | ## 0,001472 | ## 0,380000 |
| ## 165 | ## Трофимов В.Е. | ## 0287 Тепло | ## 0,003094 | ## 0,380000 |
| ## 166 | ## Шамаева Ирина Евгеньевна | ## 752/1 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,002373 | ## 0,430000 |
| # 167 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 174 |  | # 0,065146 | # 0,126800 |
| ## 168 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,063737 | ## 0,126800 |
| ## 169 | ## Прудникова Марина Александровна | ## 5276/00/1 Т от 01.07.2015 г. | ## 0,001409 |  |
| # 170 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 182 |  | # 0,067580 | # 0,067350 |
| ## 171 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,067580 | ## 0,067350 |
| # 172 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 186 |  | # 0,068100 | # 0,067350 |
| ## 173 | ## АО Быт-Сервис | ## 0293 Тепло | ## 0,068100 | ## 0,067350 |
| # 174 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6 |  | # 0,217550 | # 0,217550 |
| ## 175 | ## КАМИН ООО | ## 0653 Тепло | ## 0,025800 | ## 0,025800 |
| ## 176 | ## Профессионал (ООО УПК) | ## 0444 Тепло | ## 0,191750 | ## 0,191750 |
| # 177 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6а |  | # 0,039047 | # 0,095014 |
| ## 178 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 179 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,039047 | ## 0,095014 |
| # 180 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 |  | # 0,069641 | # 0,718000 |
| ## 181 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  | ## 0,144000 |
| ## 182 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,066754 | ## 0,144000 |
| ## 183 | ## Моисеенко Татьяна Александровна | ## 0260 Тепло | ## 0,000953 | ## 0,430000 |
| ## 184 | ## Низяев Олег Евгеньевич | ## 3902/00/1 Т | ## 0,001934 |  |
| # 185 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 |  | # 0,127655 | # 1,503362 |
| ## 186 | ## Блохина К.М. | ## 6977/00/1 Т | ## 0,001568 |  |
| ## 187 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,119119 | ## 0,263362 |
| ## 188 | ## Зотов Николай Дмитриевич | ## 740/ Тепло | ## 0,003062 | ## 0,430000 |
| ## 189 | ## Тапырик Александр Эдуардович | ## 7643/00/1 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001391 | ## 0,380000 |
| ## 190 | ## Чугунов Олег Вячеславович | ## 0405 Тепло от 31,05,2012 г. | ## 0,002515 | ## 0,430000 |
|  | ## ИТОГО |  | 6,044209 | 44,204712 |

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кожедуба, 11, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Кожедуба. ул, № 2 |  | # 0,008088 | # 0,380000 |
| ## 2 | ## Старостин А.А. | ## 0377 Тепло | ## 0,008088 | ## 0,380000 |
| # 3 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 1 |  | # 0,123994 | # 0,740000 |
| ## 4 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 5 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,123994 | ## 0,370000 |
| # 6 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 20 |  | # 0,132177 | # 0,350000 |
| ## 7 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0367 Тепло | ## 0,007373 |  |
| ## 8 | ## МБУ "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" | ## БД 0291/00/2 Т | ## 0,124804 | ## 0,350000 |
| # 9 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 3 |  | # 0,002917 |  |
| ## 10 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0174 Тепло ул. Курсантов д. 3 | ## 0,002917 |  |
| # 11 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 4 |  | # 0,010719 | # 0,620000 |
| ## 12 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/00/5/02 Тепло от 01.01.2015г. | ## 0,010719 | ## 0,620000 |
| # 13 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 5 |  | # 0,055289 | # 0,420000 |
| ## 14 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,055289 | ## 0,420000 |
| # 15 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 6 |  | # 0,118799 | # 0,224000 |
| ## 16 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,118799 | ## 0,224000 |
| # 17 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 7 |  | # 0,070368 | # 0,400000 |
| ## 18 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,070368 | ## 0,400000 |
| # 19 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 9 |  | # 0,007580 | # 0,820000 |
| ## 20 | ## Мухортов В.А.(жилой дом) | ## 0632 Тепло от 10.11.2002 г. | ## 0,007580 | ## 0,820000 |
| # 21 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № авиацентр |  | # 0,786092 | # 1,400000 |
| ## 22 | ## НОУ "Калужский авиационный учебный центр" | ## 0458 Тепло от 01.10.2009 г. | ## 0,786092 | ## 1,400000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,316023 | 5,354000 |

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д, № 35 |  | # 0,073570 | # 0,073000 |
| ## 2 | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | ## БД 0099/00/1 Т от 30.12.2015 | ## 0,073570 | ## 0,073000 |
| # 3 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д., № 33 |  | # 0,002381 |  |
| ## 4 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0184 Тепло ул. Колюпанова д. 33 | ## 0,002381 |  |
| # 5 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1, Корпус 1 |  | # 0,011409 | # 0,580000 |
| ## 6 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,011409 | ## 0,580000 |
| # 7 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 10, Корпус 1 |  | # 0,019888 | # 0,530000 |
| ## 8 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019888 | ## 0,530000 |
| # 9 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11, Корпус 1 |  | # 0,020018 | # 0,530000 |
| ## 10 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,020018 | ## 0,530000 |
| # 11 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11а |  | # 0,265489 | # 0,617000 |
| ## 12 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" г. Калуги | ## БД 0103/00/1 Т | ## 0,265489 | ## 0,617000 |
| # 13 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11б |  | # 0,094320 | # 0,094000 |
| ## 14 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0018/00/1 Т | ## 0,094320 | ## 0,094000 |
| # 15 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 12, Корпус 1 |  | # 0,019676 | # 0,530000 |
| ## 16 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019676 | ## 0,530000 |
| # 17 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 13, Корпус 1 |  | # 0,019476 | # 0,530000 |
| ## 18 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019476 | ## 0,530000 |
| # 19 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14, Корпус 1 |  | # 0,019634 | # 0,530000 |
| ## 20 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019634 | ## 0,530000 |
| # 21 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14а |  | # 0,162800 | # 0,162800 |
| ## 22 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,082800 | ## 0,082800 |
| ## 23 | ## Сектор № 18 МБДОУ № 67 "Поляночка" г. Калуги | ## БД 0093/00/1 Т | ## 0,080000 | ## 0,080000 |
| # 24 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 15, Корпус 1 |  | # 0,019768 | # 0,530000 |
| ## 25 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019768 | ## 0,530000 |
| # 26 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 16, Корпус 1 |  | # 0,019715 | # 0,530000 |
| ## 27 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019715 | ## 0,530000 |
| # 28 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 17, Корпус 1 |  | # 0,019684 | # 0,530000 |
| ## 29 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019684 | ## 0,530000 |
| # 30 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 18, Корпус 1 |  | # 0,019659 | # 0,530000 |
| ## 31 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019659 | ## 0,530000 |
| # 32 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1а |  | # 0,014988 | # 0,550000 |
| ## 33 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 6105 Тепло д. Колюпаново д. 1а | ## 0,014988 | ## 0,550000 |
| # 34 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 2, Корпус 1 |  | # 0,012688 | # 0,570000 |
| ## 35 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,012688 | ## 0,570000 |
| # 36 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 25, Корпус 1 |  | # 0,019923 | # 0,530000 |
| ## 37 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019923 | ## 0,530000 |
| # 38 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 26, Корпус 1 |  | # 0,019595 | # 0,530000 |
| ## 39 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019595 | ## 0,530000 |
| # 40 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 27, Корпус 1 |  | # 0,019747 | # 0,530000 |
| ## 41 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019747 | ## 0,530000 |
| # 42 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 28, Корпус 1 |  | # 0,019617 | # 0,530000 |
| ## 43 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019617 | ## 0,530000 |
| # 44 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 29, Корпус 1 |  | # 0,020504 | # 0,530000 |
| ## 45 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,020504 | ## 0,530000 |
| # 46 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 3, Корпус 1 |  | # 0,026362 | # 0,500000 |
| ## 47 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,026362 | ## 0,500000 |
| # 48 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 30, Корпус 1 |  | # 0,019913 | # 0,530000 |
| ## 49 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019913 | ## 0,530000 |
| # 50 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 4, Корпус 1 |  | # 0,027775 | # 0,500000 |
| ## 51 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,027775 | ## 0,500000 |
| # 52 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 5, Корпус 1 |  | # 0,027933 | # 0,500000 |
| ## 53 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,027933 | ## 0,500000 |
| # 54 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 6, Корпус 1 |  | # 0,027817 | # 0,500000 |
| ## 55 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,026517 | ## 0,500000 |
| ## 56 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,001300 |  |
| # 57 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 7, Корпус 1 |  | # 0,027835 | # 0,500000 |
| ## 58 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,027835 | ## 0,500000 |
| # 59 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 8, Корпус 1 |  | # 0,027556 | # 0,930000 |
| ## 60 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,025802 | ## 0,500000 |
| ## 61 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,001754 | ## 0,430000 |
| # 62 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 9, Корпус 1 |  | # 0,019803 | # 0,530000 |
| ## 63 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,019803 | ## 0,530000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,119543 | 14,556800 |

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баженова ул, № 1 |  | # 0,052537 | # 0,132480 |
| # 2 | # ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | # БД 0066/00/4 Т | # 0,052537 | # 0,132480 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 2 |  | # 0,109546 | # 0,107510 |
| ## 4 | ## Военный комиссариат Калужской области | ## БД 5028/00/4 Т | ## 0,109546 | ## 0,107510 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 4 |  | # 0,124506 | # 1,191761 |
| ## 6 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 144 Т | ## 0,099081 | ## 0,430000 |
| ## 7 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,025425 | ## 0,761761 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кропоткина ул, № 4 |  | # 0,065465 | # 0,430000 |
| ## 9 | ## ЮКОН (ООО) | ## 0125 Тепло | ## 0,065465 | ## 0,430000 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 10 |  | # 0,100357 | # 0,380000 |
| ## 11 | ## Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" | ## БД 0013/00/4 Т | ## 0,100357 | ## 0,380000 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 8 |  | # 0,022016 | # 0,019660 |
| ## 13 | ## В/Ч 41650 | ## БД 0433/00/4 Т | ## 0,022016 | ## 0,019660 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 |  | # 0,340289 | # 3,843000 |
| ## 15 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,014885 | ## 0,430000 |
| ## 16 | ## БСУ "Фонд имущества Калужской области" | ## БД 0456/00/4 Т | ## 0,007219 | ## 0,430000 |
| ## 17 | ## ГАУ КО "Центр развития туризма "Калужский край" | ## БД 0976/00/4 Т | ## 0,004603 | ## 0,430000 |
| ## 18 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 3656/00/4 Т | ## 0,190842 | ## 0,350000 |
| ## 19 | ## Калужская областная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | ## 0558 Тепло | ## 0,016913 | ## 0,430000 |
| ## 20 | ## Калужское УФАС России | ## БД 0339/00/4 Т | ## 0,028512 | ## 0,860000 |
| ## 21 | ## Приокское управление Ростехнадзора л/сч 04371А18260 | ## БД 0342/00/4 Т | ## 0,053000 | ## 0,053000 |
| ## 22 | ## Управление архитектуры и градостроительства Калужской области | ## БД 0608/00/4 Т | ## 0,018677 | ## 0,430000 |
| ## 23 | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | ## БД 0512/00/4 Т от 02.03.2016 г. | ## 0,005638 | ## 0,430000 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 6 |  | # 0,026245 | # 0,430000 |
| ## 25 | ## Управление по делам архивов Калужской области | ## БД 0469/00/4 Т | ## 0,026245 | ## 0,430000 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 7 |  | # 0,182262 | # 0,597740 |
| ## 27 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,169780 | ## 0,167740 |
| ## 28 | ## Отдел государственной Фельдъегерской службы в г.Калуге | ## БД 0509/00/4 Т | ## 0,012482 | ## 0,430000 |
| # 29 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 4 |  | # 0,049683 | # 0,049683 |
| ## 30 | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | ## 0227/00/4 Т от 01.10.2015 | ## 0,049683 | ## 0,049683 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,072906 | 7,181834 |

Таблица 1.41 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1 |  | # 0,514546 | # 1,460000 |
| ## 2 | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | ## БД 0336/00/3 Т | ## 0,514546 | ## 1,460000 |
| # 3 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1, Корпус 1 |  | # 0,233375 | # 1,172000 |
| ## 4 | ## ФГКУ СПСЧ ФПС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## 5565/00/3 Т | ## 0,148172 | ## 0,146000 |
| ## 5 | ## ФГКУ СПСЧ ФПС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## 5566/00/3 Т | ## 0,085203 | ## 0,470000 |
| ## 6 | ## ФГКУ СПСЧ ФПС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## 5567/00/3 Г |  | ## 0,470000 |
| ## 7 | ## ФГКУ СПСЧ ФПС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## 5568/00/3 Г |  | ## 0,086000 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 10 |  | # 0,163979 | # 1,180000 |
| ## 9 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,004009 | ## 0,430000 |
| ## 10 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,156345 | ## 0,370000 |
| ## 11 | ## Мартвых Александр Сергеевич | ## 4196/00/3Т | ## 0,003625 | ## 0,380000 |
| # 12 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 11 |  | # 0,117351 | # 0,240000 |
| ## 13 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,117351 | ## 0,240000 |
| # 14 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 12 |  | # 0,168420 | # 0,780000 |
| ## 15 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,164573 | ## 0,350000 |
| ## 16 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022/00/3 Т | ## 0,003847 | ## 0,430000 |
| # 17 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 13 |  | # 0,117245 | # 0,242300 |
| ## 18 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,117245 | ## 0,242300 |
| # 19 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 14 |  | # 0,119362 | # 0,242300 |
| ## 20 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,119362 | ## 0,242300 |
| # 21 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 15 |  | # 0,553600 | # 0,553600 |
| ## 22 | ## Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги | ## БД 0519/00/3 Т | ## 0,553600 | ## 0,553600 |
| # 23 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 16 |  | # 0,116217 | # 1,091000 |
| ## 24 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 0368 Тепло | ## 0,003692 | ## 0,860000 |
| ## 25 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,112525 | ## 0,231000 |
| # 26 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 17 |  | # 0,124037 | # 0,740000 |
| ## 27 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 28 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,124037 | ## 0,370000 |
| # 29 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 18 |  | # 0,115484 | # 0,242300 |
| ## 30 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,115484 | ## 0,242300 |
| # 31 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 2 |  | # 0,192264 | # 0,421629 |
| ## 32 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,189347 | ## 0,416010 |
| ## 33 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,002917 | ## 0,005619 |
| # 34 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20, Корпус 3 |  | # 0,077218 | # 0,154436 |
| ## 35 | ## ГБУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" л/с 20763А90680 | ## БД 0104/00/3 Г от 20.01.2016 |  | ## 0,077218 |
| ## 36 | ## ГБУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" л/с 20763А90680 | ## БД 0104/00/3 Т от 20.01.2016 | ## 0,077218 | ## 0,077218 |
| # 37 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 4 |  | # 0,112261 | # 0,810000 |
| ## 38 | ## ДИЛИЯ ООО | ## 0101/00/3 Тепло от 01.04.2016 г. | ## 0,003663 | ## 0,430000 |
| ## 39 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,108598 | ## 0,380000 |
| # 40 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 5 |  | # 0,118450 | # 0,219000 |
| ## 41 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,118450 | ## 0,219000 |
| # 42 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 6 |  | # 0,115262 | # 0,760000 |
| ## 43 | ## Гиашвили М.В. | ## 0055 Тепло | ## 0,004734 | ## 0,380000 |
| ## 44 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,110528 | ## 0,380000 |
| # 45 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 7 |  | # 0,158115 | # 0,259000 |
| ## 46 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,118115 | ## 0,219000 |
| ## 47 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 304 Т | ## 0,040000 | ## 0,040000 |
| # 48 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 |  | # 0,172468 | # 2,040000 |
| ## 49 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,156073 | ## 0,370000 |
| ## 50 | ## Жукова Галина Семеновна | ## 0344 Тепло | ## 0,002575 | ## 0,430000 |
| ## 51 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0003/00/3 Т от | ## 0,002339 | ## 0,430000 |
| ## 52 | ## ПБОЮЛ Худокормова Н.Н. | ## 63 Тепло от 01.01.2013 г. | ## 0,008129 | ## 0,380000 |
| ## 53 | ## Сухачев А.Д. | ## 0820 Тепло | ## 0,003352 | ## 0,430000 |
| # 54 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9 |  | # 0,131462 | # 0,712300 |
| ## 55 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0121/00/3 Т от 25.01.2016 г. | ## 0,002036 | ## 0,470000 |
| ## 56 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,129426 | ## 0,242300 |
| # 57 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 1 |  | # 0,135323 | # 0,330000 |
| ## 58 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,135323 | ## 0,330000 |
| # 59 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 2 |  | # 0,125245 |  |
| ## 60 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,125245 |  |
| # 61 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 3 |  | # 0,131462 | # 0,330000 |
| ## 62 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,131462 | ## 0,330000 |
| # 63 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 4 |  | # 0,130226 |  |
| ## 64 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,130226 |  |
| # 65 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 1 |  | # 0,275126 | # 1,088000 |
| ## 66 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,544000 |
| ## 67 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,275126 | ## 0,544000 |
| # 68 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 2 |  | # 0,274497 | # 1,870000 |
| ## 69 | ## АГРО-40 ООО | ## 0129 Тепло | ## 0,001501 | ## 0,430000 |
| ## 70 | ## Вартанов А.К. ИП | ## 0448 Тепло | ## 0,002425 | ## 0,380000 |
| ## 71 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,530000 |
| ## 72 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,270571 | ## 0,530000 |
| # 73 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 3 |  | # 0,266087 | # 1,088000 |
| ## 74 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,544000 |
| ## 75 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,266087 | ## 0,544000 |
| # 76 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 4 |  | # 0,269772 | # 1,036000 |
| ## 77 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,518000 |
| ## 78 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,269772 | ## 0,518000 |
| # 79 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 5 |  | # 0,269317 | # 1,088000 |
| ## 80 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,544000 |
| ## 81 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,269317 | ## 0,544000 |
| # 82 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 6 |  | # 0,270813 | # 1,446000 |
| ## 83 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,508000 |
| ## 84 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,268958 | ## 0,508000 |
| ## 85 | ## Колосов Владислав Викторович | ## 0079 Тепло от 01.10.2007г. | ## 0,001855 | ## 0,430000 |
| # 86 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 8 |  | # 0,266985 | # 1,030000 |
| ## 87 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 ГВС |  | ## 0,515000 |
| ## 88 | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО | ## 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ## 0,266985 | ## 0,515000 |
|  | ## Итого |  | 5,835969 | 22,625865 |

Таблица 1.42 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 10 |  | # 0,234264 | # 0,232000 |
| ## 2 | ## МГУПС (МИИТ) | ## БД 0251/00/4 Г |  |  |
| ## 3 | ## МГУПС (МИИТ) | ## БД 0251/00/4 Т | ## 0,234264 | ## 0,232000 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 11 |  | # 1,106952 | # 2,147000 |
| ## 5 | ## МГУПС (МИИТ) | ## БД 0251/00/4 Г |  | ## 0,430000 |
| ## 6 | ## МГУПС (МИИТ) | ## БД 0251/00/4 Т | ## 1,106952 | ## 1,717000 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 12 |  | # 0,152324 | # 0,151000 |
| ## 8 | ## МГУПС (МИИТ) | ## БД 0251/00/4 Г |  |  |
| ## 9 | ## МГУПС (МИИТ) | ## БД 0251/00/4 Т | ## 0,152324 | ## 0,151000 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 |  | # 0,317500 | # 0,300070 |
| ## 11 | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | ## 5116/00/4 Т от 08.02.2016 г | ## 0,019050 |  |
| ## 12 | ## Информационно-консультационный Центр АПК (ООО) | ## 0052/00/4 Т | ## 0,041275 | ## 0,034929 |
| ## 13 | ## Министерство сельского хозяйства Калужской области | ## БД 0400 /00/4 Т | ## 0,098425 | ## 0,104789 |
| ## 14 | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | ## БД 0412/00/4 Т от 10.05.2016 г. | ## 0,123825 | ## 0,142893 |
| ## 15 | ## Халилов Видади Бинят Оглы | ## 0211/00/4 Т | ## 0,034925 | ## 0,017459 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 9 |  | # 0,009951 | # 0,038000 |
| ## 17 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,009951 | ## 0,038000 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 3 |  | # 0,119850 | # 0,380000 |
| ## 19 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,119850 | ## 0,380000 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 5 |  | # 0,124090 |  |
| ## 21 | ## Приходько Алексей Константинович ИП | ## 5529/00/4 Т от 07.10.2015 г. | ## 0,124090 |  |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 9 |  | # 0,036588 | # 0,083000 |
| ## 23 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,031255 | ## 0,083000 |
| ## 24 | ## Колотовкина О.Б. | ## 3411/4 Тепло от 01.01.2014 г. | ## 0,005333 |  |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевский пер, № 5а |  | # 0,011195 | # 0,022390 |
| ## 26 | ## Батумова Людмила Александровна | ## 0405 ГВС от 01.10.2012 г. |  | ## 0,011195 |
| ## 27 | ## Батумова Людмила Александровна | ## 0405 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,011195 | ## 0,011195 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 10 |  | # 0,001532 | # 0,007000 |
| ## 29 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0209 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 10 | ## 0,001532 | ## 0,007000 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 4 а |  | # 0,001472 | # 0,820000 |
| ## 31 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0215 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 4а | ## 0,001472 | ## 0,820000 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 8 |  | # 0,002821 | # 0,014354 |
| ## 33 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0218 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 8 | ## 0,002821 | ## 0,014354 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 12, Корпус 37 |  | # 0,067244 | # 0,840000 |
| ## 35 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,420000 |
| ## 36 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,067244 | ## 0,420000 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 10 |  | # 0,011536 | # 0,070000 |
| ## 38 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  | ## 0,035000 |
| ## 39 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,011536 | ## 0,035000 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 |  | # 0,051834 | # 1,291000 |
| ## 41 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,044594 | ## 0,101000 |
| ## 42 | ## Котов Александр Михайлович | ## 0055 Тепло | ## 0,004031 | ## 0,380000 |
| ## 43 | ## Москаленко Ю.В. | ## 0458 Тепло | ## 0,001455 | ## 0,380000 |
| ## 44 | ## Сорокина Л.В. | ## 0434 Тепло от 01.02.2013 г. | ## 0,001754 | ## 0,430000 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 12 |  | # 0,111496 | # 0,110000 |
| ## 46 | ## ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО | ## 0597 Тепло | ## 0,111496 | ## 0,110000 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 14 |  | # 0,037755 | # 1,730000 |
| ## 48 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,460000 |
| ## 49 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,023963 | ## 0,460000 |
| ## 50 | ## ИП Бурова И.П. | ## 0068 Тепло | ## 0,006613 | ## 0,380000 |
| ## 51 | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | ## БД 0176/00/4 Т от 10.05.2016 г. | ## 0,007179 | ## 0,430000 |
| # 52 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 15 |  | # 0,091670 | # 0,150000 |
| ## 53 | ## Гореликов В.М. | ## 0704/00/4 Т | ## 0,091670 | ## 0,150000 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 18 |  | # 0,334999 | # 0,334999 |
| ## 55 | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" | ## 0089/00/4 Т | ## 0,334999 | ## 0,334999 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2, Корпус 1 |  | # 0,160676 | # 0,810000 |
| ## 57 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,160676 | ## 0,810000 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 21 |  | # 0,180807 | # 0,350000 |
| ## 59 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Т | ## 0,180807 | ## 0,350000 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 22 |  | # 0,615845 | # 0,615370 |
| ## 61 | ## МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | ## БД 0104/00/4 Т | ## 0,615845 | ## 0,615370 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 23 |  | # 0,030434 | # 0,030134 |
| ## 63 | ## Государственное казенное учреждение Калужской области " Государственный архив Калужской области" | ## БД 0485/00/4 Т | ## 0,030434 | ## 0,030134 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24 |  | # 0,124216 | # 0,487930 |
| ## 65 | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | ## БД 0066/00/4 Т | ## 0,124216 | ## 0,487930 |
| # 66 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24а |  | # 0,016210 | # 0,036000 |
| ## 67 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,016210 | ## 0,036000 |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 26 |  | # 0,238510 | # 0,238510 |
| ## 69 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Т | ## 0,238510 | ## 0,238510 |
| # 70 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2а |  | # 0,183300 | # 0,182340 |
| ## 71 | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | ## БД 0265/00/4 Т | ## 0,183300 | ## 0,182340 |
| # 72 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 3/5 |  | # 0,014639 | # 0,056000 |
| ## 73 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,014639 | ## 0,056000 |
| # 74 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 4 |  | # 0,268420 | # 0,268420 |
| ## 75 | ## Управление Судебного департамента в Калужской области | ## БД 0649/00/4 Т | ## 0,268420 | ## 0,268420 |
| # 76 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 7 |  | # 0,005048 | # 0,047684 |
| ## 77 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,005048 | ## 0,047684 |
| # 78 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 9 |  | # 0,017574 | # 0,041000 |
| ## 79 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,017574 | ## 0,041000 |
| # 80 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 123 |  | # 0,034423 | # 1,212000 |
| ## 81 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,016788 | ## 0,072000 |
| ## 82 | ## Будаев Д.В. | ## 0234 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,003100 | ## 0,380000 |
| ## 83 | ## ИП Сахарова Л.Е. | ## 0418 Тепло | ## 0,010337 | ## 0,380000 |
| ## 84 | ## Санаров Сергей Витальевич | ## 0229 Тепло | ## 0,004198 | ## 0,380000 |
| # 85 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 |  | # 0,064458 | # 1,600000 |
| ## 86 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,041960 | ## 0,360000 |
| ## 87 | ## Чистов Г.К. | ## 0644/4 Т | ## 0,005536 | ## 0,430000 |
| ## 88 | ## Карапетян Карине Саргисовна | ## 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | ## 0,001962 |  |
| ## 89 | ## Печорин Юрий Геннадьевич | ## 0395 Тепло от 21.02.2012 г | ## 0,006503 | ## 0,430000 |
| ## 90 | ## Рыбкина Светлана Александровна | ## 0475 Тепло | ## 0,008497 | ## 0,380000 |
| # 91 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125а |  | # 0,011596 | # 0,039000 |
| ## 92 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,011596 | ## 0,039000 |
| # 93 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 36 |  | # 0,084145 | # 0,082000 |
| ## 94 | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК И Э" | ## БД 0086/00/4 Т | ## 0,084145 | ## 0,082000 |
| # 95 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 62 |  | # 0,118646 | # 0,599248 |
| ## 96 | ## СТК ГРИН-ПАЙП ООО | ## 6764/00/4 Т | ## 0,008477 | ## 0,380000 |
| ## 97 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,109624 |
| ## 98 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,110169 | ## 0,109624 |
| # 99 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 62пр |  | # 0,032984 | # 0,215148 |
| ## 100 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,107574 |
| ## 101 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,032984 | ## 0,107574 |
| # 102 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 64 |  | # 0,172382 | # 0,170098 |
| ## 103 | ## Министерство дорожного хозяйства Калужской области | ## 0363/00/4 Г от 01.01.2016г. |  |  |
| ## 104 | ## Министерство дорожного хозяйства Калужской области | ## 0363/00/4 Т от21.09.2016 г. | ## 0,057394 | ## 0,056132 |
| ## 105 | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" | ## БД 0358/00/4 Г |  |  |
| ## 106 | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" | ## БД 0358/00/4 Т | ## 0,114988 | ## 0,113966 |
| # 107 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 1 |  | # 0,065968 | # 0,558892 |
| ## 108 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,062968 | ## 0,128892 |
| ## 109 | ## Скалозуб Е.И | ## 0071/00/4 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,003000 | ## 0,430000 |
| # 110 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 3 |  | # 0,068452 | # 0,558000 |
| ## 111 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,065609 | ## 0,128000 |
| ## 112 | ## Фармстар (ООО) | ## 0391 Т | ## 0,002843 | ## 0,430000 |
| # 113 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырский пер, № 1 |  | # 0,133860 | # 0,211650 |
| ## 114 | ## Государственное казенное учреждение Калужской области " Государственный архив Калужской области" | ## БД 0485/00/4 Т | ## 0,133860 | ## 0,211650 |
| # 115 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Набережная ул, № 3 |  | # 0,019294 | # 0,043000 |
| ## 116 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,019294 | ## 0,043000 |
| # 117 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 21 |  | # 0,137317 | # 0,550000 |
| ## 118 | ## ФГУП "Калужское ПрОП " Минтруда России | ## БД 0490 Тепло | ## 0,120028 | ## 0,120000 |
| ## 119 | ## Калужское региональное отделение КПРФ | ## 0501 Тепло | ## 0,017289 | ## 0,430000 |
| # 120 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 4а |  | # 0,009490 | # 0,037309 |
| ## 121 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,009490 | ## 0,037309 |
| # 122 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 27 |  | # 0,117509 | # 0,231000 |
| ## 123 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,117509 | ## 0,231000 |
| # 124 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 31 |  | # 0,166479 | # 0,309000 |
| ## 125 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,166479 | ## 0,309000 |
| # 126 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 33 |  | # 0,123251 | # 0,632000 |
| ## 127 | ## БИНОМ (ООО) | ## 0350 Тепло от 01.12.2006 г. | ## 0,009673 | ## 0,430000 |
| ## 128 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,113578 | ## 0,202000 |
| # 129 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 35 |  | # 0,117217 | # 0,645000 |
| ## 130 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0373/00/4 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,003864 | ## 0,430000 |
| ## 131 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,113353 | ## 0,215000 |
| # 132 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 2 |  | # 1,880031 | # 1,635631 |
| ## 133 | ## ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской обл | ## БД 0471/00/4 Т | ## 1,880031 | ## 1,635631 |
|  | ## ИТОГО |  | 8,038254 | 21,213177 |

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная «ОЛ Белка», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Калужская обл, МБОУДО ДООЦ БЕЛКА |  | # 0,381699 | # 7,560000 |
| ## 2 | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | ## БД 0288/00/1 Т | ## 0,381699 | ## 7,560000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,381699 | 7,560000 |

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 |  | # 0,554465 | # 0,673510 |
| ## 2 | ## Калужская областная филармония ГАУК КО | ## БД 0327/00/2 Г |  | ## 0,325000 |
| ## 3 | ## Калужская областная филармония ГАУК КО | ## БД 0327/00/2 Т | ## 0,554465 | ## 0,348510 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,554465 | 0,673510 |

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 |  | # 0,171741 | # 2,290000 |
| ## 2 | ## Ткаченко Алексей Викторович | ## 4134/00/2 Т | ## 0,001680 |  |
| ## 3 | ## АГРО-40 ООО | ## 0005 Тепло | ## 0,001786 | ## 0,380000 |
| ## 4 | ## Афанасьева Т.С | ## 0055 Тепло | ## 0,001384 | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## Афонина Елена Николаевна | ## 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001448 | ## 0,380000 |
| ## 6 | ## Гоцфрид К.В. ИП | ## 5086/00/2 Т | ## 0,002004 | ## 0,380000 |
| ## 7 | ## Кардава Марлен Шакроевич | ## 703/ Тепло | ## 0,003245 |  |
| ## 8 | ## Сорокин Сергей Витальевич | ## 0019/00/2 Т от 01.06.2016 | ## 0,001444 | ## 0,400000 |
| ## 9 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,158750 | ## 0,370000 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 |  | # 0,117292 | # 1,957700 |
| ## 11 | ## Память о сыне (ООО) (Дата прекращения деятельности 09.06.2022) | ## 0499 Тепло от 01.01.2005 г. | ## 0,003900 | ## 0,003900 |
| ## 12 | ## Айрапетян М.А.(магазин "Продукты") | ## 0638 Тепло | ## 0,001539 | ## 0,003800 |
| ## 13 | ## Бобров Алексей Владимирович | ## 0565 Тепло | ## 0,002332 | ## 0,430000 |
| ## 14 | ## Макаров Андрей Николаевич | ## 0625 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,004743 | ## 0,380000 |
| ## 15 | ## Нефедова Алина Витальевна | ## 0245 Тепло | ## 0,002186 | ## 0,380000 |
| ## 16 | ## УК Ваш Уют ООО (прямые платежи) | ## 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 | ## 0,101134 | ## 0,380000 |
| ## 17 | ## Цукаленко А.В. | ## 0551 Тепло от 29.11.2011 г. | ## 0,001458 | ## 0,380000 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 30 |  | # 0,090605 | # 0,380000 |
| ## 19 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,090605 | ## 0,380000 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 32 |  | # 0,110450 | # 0,380000 |
| ## 21 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,110450 | ## 0,380000 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 26 |  | # 0,121008 | # 0,750000 |
| ## 23 | ## Костюхин Виталий Николаевич | ## 0534 Тепло | ## 0,002921 | ## 0,380000 |
| ## 24 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 25 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,118087 | ## 0,370000 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 28 |  | # 0,123656 | # 0,380000 |
| ## 27 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,123656 | ## 0,380000 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 |  | # 0,125459 | # 1,140000 |
| ## 29 | ## Гейдор Валерий Леонидович | ## 6872/00/2 Т от 01.04.2016г | ## 0,001613 |  |
| ## 30 | ## Гуреев А.Г. | ## 0418 Тепло от 25.04.2008 г. | ## 0,001934 | ## 0,380000 |
| ## 31 | ## Комогоров Константин Вячеславович | ## 0427/00/2 Т | ## 0,001578 | ## 0,380000 |
| ## 32 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,120334 | ## 0,380000 |
| # 33 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Алексеевская ул, № 20 |  | # 0,034068 | # 0,430000 |
| ## 34 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/2 Тепло | ## 0,034068 | ## 0,430000 |
| # 35 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48, Корпус 1 |  | # 0,048187 | # 0,860000 |
| ## 36 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,430000 |
| ## 37 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,048187 | ## 0,430000 |
| # 38 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50 |  | # 0,166021 | # 0,370000 |
| ## 39 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,166021 | ## 0,370000 |
| # 40 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50а |  | # 0,097000 | # 0,097000 |
| ## 41 | ## МБДОУ № 64 "Золотая рыбка" г. Калуги | ## БД 0239/00/2 Т | ## 0,097000 | ## 0,097000 |
| # 42 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 52 |  | # 0,124695 | # 0,380000 |
| ## 43 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,124695 | ## 0,380000 |
| # 44 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 54 |  | # 0,093747 | # 0,830000 |
| ## 45 | ## Говейлер Алексей Владимирович | ## 0382 Тепло | ## 0,002494 | ## 0,430000 |
| ## 46 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,091253 | ## 0,400000 |
| # 47 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11 |  | # 0,164905 | # 0,370000 |
| ## 48 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,164905 | ## 0,370000 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11а |  | # 0,043386 | # 0,450000 |
| ## 50 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,043386 | ## 0,450000 |
| # 51 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15 |  | # 0,118707 | # 0,380000 |
| ## 52 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,118707 | ## 0,380000 |
| # 53 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15а |  | # 0,033826 | # 0,480000 |
| ## 54 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,033826 | ## 0,480000 |
| # 55 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 17 |  | # 0,090073 | # 0,167000 |
| ## 56 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,090073 | ## 0,167000 |
| # 57 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 9 |  | # 0,223125 | # 0,652000 |
| ## 58 | ## ГБУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" л/с 20763А90680 | ## БД 0104/00/3 Т от 20.01.2016 | ## 0,223125 | ## 0,652000 |
| # 59 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 |  | # 0,167896 | # 1,660000 |
| ## 60 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003892 | ## 0,430000 |
| ## 61 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,006976 | ## 0,430000 |
| ## 62 | ## У ПУШЕК ООО | ## 0110/00/2 Т от 01.05.2015 г | ## 0,001860 | ## 0,430000 |
| ## 63 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,155168 | ## 0,370000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,265847 | 14,403700 |

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 3 |  | # 0,006178 | # 0,020000 |
| ## 2 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006178 | ## 0,020000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 4, Корпус 25 |  | # 0,013369 | # 0,415859 |
| ## 4 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,010726 | ## 0,035859 |
| ## 5 | ## Грехова В.В | ## 0299 Тепло | ## 0,002643 | ## 0,380000 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 5 |  | # 0,005361 | # 0,015000 |
| ## 7 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,005361 | ## 0,015000 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7 |  | # 0,013854 | # 0,053785 |
| ## 9 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,013854 | ## 0,053785 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7а |  | # 0,010471 | # 0,740000 |
| ## 11 | ## Министерство экономического развития Калужской области | ## БД 0664/00/4 Т | ## 0,010471 | ## 0,740000 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 9 |  | # 0,095028 | # 0,700000 |
| ## 13 | ## Министерство экономического развития Калужской области | ## БД 0664/00/4 Т | ## 0,095028 | ## 0,700000 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 7 |  | # 0,005594 | # 0,017000 |
| ## 15 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,005594 | ## 0,017000 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 9, Корпус 1 |  | # 0,047808 | # 0,047220 |
| ## 17 | ## Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" | ## БД 5329/00/4 Т от 25.08.2016г. | ## 0,047808 | ## 0,047220 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 83 |  | # 0,305546 | # 0,305070 |
| ## 19 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Т | ## 0,305546 | ## 0,305070 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 |  | # 0,162559 | # 0,827733 |
| ## 21 | ## Кисин С.А. (ИП) | ## 0505 Тепло | ## 0,013262 | ## 0,430000 |
| ## 22 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,121564 | ## 0,370000 |
| ## 23 | ## ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) | ## 0294 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,020368 | ## 0,020368 |
| ## 24 | ## ТРИГЛАВ (ООО) | ## 0568 Тепло от 01.10.2012г | ## 0,007365 | ## 0,007365 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85а |  | # 0,013510 | # 0,013510 |
| ## 26 | ## Чудесница (ООО) | ## 0220 Тепло | ## 0,013510 | ## 0,013510 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 87 |  | # 0,008334 | # 0,380000 |
| ## 28 | ## ИП Дукова Е.В (бывш ИП Дрозник Е.В) | ## 0468 Тепло от 18.10.2010 г. | ## 0,008334 | ## 0,380000 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 93 |  | # 0,311950 | # 0,300750 |
| ## 30 | ## Ж.К.ПЛЮС ООО | ## 6976/00/4 Т | ## 0,011200 |  |
| ## 31 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0494/00/4 Т от | ## 0,300750 | ## 0,300750 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 |  | # 0,075531 | # 0,998000 |
| ## 33 | ## Манакина С.Н. | ## 0379 Тепло от 01.03.2005 г | ## 0,001747 | ## 0,430000 |
| ## 34 | ## Мельников В.В. | ## 678/4 Тепло | ## 0,004664 |  |
| ## 35 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,066078 | ## 0,138000 |
| ## 36 | ## Рухов Николай Николаевич | ## 555/4 Тепло от 01.04.2013 г. | ## 0,003042 | ## 0,430000 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 11/1 |  | # 0,050526 | # 0,084600 |
| ## 38 | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) | ## 0166 Тепло ул. Луначарского дом № 11/1 | ## 0,028926 | ## 0,063000 |
| ## 39 | ## СИГМА ЗАО НПФ | ## 3966/00/3 Т от 01.07.2014 | ## 0,021600 | ## 0,021600 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 12 |  | # 0,007051 | # 1,243000 |
| ## 41 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,001113 | ## 0,003000 |
| ## 42 | ## Кравченко Владимир Васильевич | ## 669/4 Тепло от01.01.2013 г. | ## 0,001539 | ## 0,380000 |
| ## 43 | ## Кравченко Маргарита Федоровна | ## 0091 Тепло | ## 0,004399 | ## 0,860000 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 16 |  | # 0,139150 | # 0,139150 |
| ## 45 | ## ГКОУ КО "Калужская школа "Гармония" | ## БД 0120/00/4 Т от 06.10.2016 г. | ## 0,139150 | ## 0,139150 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 4 |  | # 0,017997 | # 1,330000 |
| ## 47 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,008243 | ## 0,470000 |
| ## 48 | ## Памир (ООО) (Дата прекращения деятельности 17.03.2022) | ## 0218 Тепло | ## 0,005921 | ## 0,430000 |
| ## 49 | ## Розенталь В.А. | ## 0198 Тепло от 14.10.2003 г. | ## 0,003833 | ## 0,430000 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6 |  | # 0,142120 | # 2,006000 |
| ## 51 | ## Исмаилова Вера Петровна | ## 0599 Тепло от 31.10.2011 г. | ## 0,005880 | ## 0,860000 |
| ## 52 | ## Котова Марина Николаевна | ## 0437 Тепло | ## 0,005760 | ## 0,860000 |
| ## 53 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,130480 | ## 0,286000 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6, Корпус 1 |  | # 0,309500 | # 0,309500 |
| ## 55 | ## КОНБ ИМ. В.Г.БЕЛИНСКОГО ГБУК КО | ## БД 0065/00/4 Т | ## 0,309500 | ## 0,309500 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 |  | # 0,282200 | # 0,885926 |
| ## 57 | ## Воробьева З.Д. | ## 0082 Тепло | ## 0,018678 | ## 0,018678 |
| ## 58 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 59 | ## Голиков Виктор Михайлович | ## 0351 Тепло | ## 0,014985 | ## 0,014985 |
| ## 60 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,380000 |
| ## 61 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,156274 | ## 0,380000 |
| ## 62 | ## Нестеров Владимир Дмитриевич | ## 0510 Тепло | ## 0,018878 | ## 0,018878 |
| ## 63 | ## Павлов С.В. | ## 0399 Тепло | ## 0,070687 | ## 0,070687 |
| ## 64 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 149 Т | ## 0,002698 | ## 0,002698 |
| # 65 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 12 |  | # 0,041396 | # 0,041000 |
| ## 66 | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | ## 0479/00/4 Т | ## 0,041396 | ## 0,041000 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 14 |  | # 0,010825 | # 0,460000 |
| ## 68 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,010825 | ## 0,460000 |
| # 69 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 |  | # 0,011646 | # 0,838810 |
| ## 70 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,005372 | ## 0,028000 |
| ## 71 | ## Минеев В.Н. | ## 0390/00/4 Т | ## 0,003005 | ## 0,380000 |
| ## 72 | ## Минеева Евгения Гертрудовна | ## 0491 Тепло | ## 0,000673 | ## 0,000810 |
| ## 73 | ## Нотариус Максимова Н.В. | ## 0235 Тепло | ## 0,002596 | ## 0,430000 |
| # 74 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2/1 |  | # 0,044264 | # 0,043682 |
| ## 75 | ## МАУК "Дворец торжеств города Калуги" | ## БД 3888/00/4 Т | ## 0,044264 | ## 0,043682 |
| # 76 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а |  | # 0,165761 | # 0,227070 |
| ## 77 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 0481/00/4 Т |  | ## 0,061309 |
| ## 78 | ## Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу | ## БД 0161/00/4 Т от 10.03.2016 г. | ## 0,012489 | ## 0,012489 |
| ## 79 | ## Московско-Окское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов | ## БД 0163/00/4 Т | ## 0,015895 | ## 0,015895 |
| ## 80 | ## РОСГЕОЛФОНД ФГБУ | ## 0496/00/4 Т от 01.03.2016 г. | ## 0,075614 | ## 0,075614 |
| ## 81 | ## УФК по Калужской области(Управление Росприроднадзора по Калужской области) | ## БД 0476/00/4 Т | ## 0,061763 | ## 0,061763 |
| # 82 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 4 |  | # 0,006023 | # 0,016000 |
| ## 83 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,006023 | ## 0,016000 |
| # 84 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 6 |  | # 0,004782 | # 0,392000 |
| ## 85 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,002892 | ## 0,012000 |
| ## 86 | ## Образцова Зоя Сергеевна | ## 0171/4 Тепло от 01.01.2006г. | ## 0,001890 | ## 0,380000 |
| # 87 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 7 |  | # 0,102433 | # 0,868000 |
| ## 88 | ## УКС города Калуги МКУ | ## БД 0614/00/4 Т | ## 0,007573 | ## 0,430000 |
| ## 89 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Г от 01.05.2015 |  | ## 0,219000 |
| ## 90 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,094860 | ## 0,219000 |
| # 91 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а |  | # 0,288524 | # 2,193640 |
| ## 92 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,033083 | ## 0,470000 |
| ## 93 | ## ОВО по городу Калуге - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | ## БД 0518/00/4 Т | ## 0,002042 | ## 0,370000 |
| ## 94 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,253399 | ## 1,353640 |
| # 95 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 4 |  | # 0,084588 | # 0,084588 |
| ## 96 | ## ГБУ ДО КО "ОЭБЦ" | ## БД 0587/00/4 Т | ## 0,084588 | ## 0,084588 |
| # 97 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 9 |  | # 0,167420 | # 0,167420 |
| ## 98 | ## РОСЬ ООО | ## 1845/00/5Т от 01.01.2014г. | ## 0,167420 | ## 0,167420 |
| # 99 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 16а |  | # 0,215416 | # 0,213500 |
| ## 100 | ## УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) | ## БД 0447 /00/4 Т | ## 0,215416 | ## 0,213500 |
| # 101 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 4 |  | # 0,138750 | # 0,693882 |
| ## 102 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,137482 | ## 0,263882 |
| ## 103 | ## Ефремова Вера Викторовна | ## 662/ Тепло | ## 0,001268 | ## 0,430000 |
| # 104 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 6 |  | # 0,116985 | # 0,810000 |
| ## 105 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,006380 |  |
| ## 106 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,109538 | ## 0,380000 |
| ## 107 | ## Ермолова Е.В. | ## 0378 Тепло от 30.05.2007 г. | ## 0,001067 | ## 0,430000 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,422450 | 17,881695 |

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М. Горького, 1 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 177 |  | # 0,031282 | # 0,028400 |
| ## 2 | ## Храм СВВ Космы и Дамиана | ## 333/2 Тепло | ## 0,031282 | ## 0,028400 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 4 |  | # 0,116745 | # 0,760000 |
| ## 4 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,116745 | ## 0,380000 |
| # 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 7/20 |  | # 0,096607 | # 0,570000 |
| ## 7 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,285000 |
| ## 8 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,096607 | ## 0,285000 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 1а |  | # 0,020800 | # 0,020800 |
| ## 10 | ## Автодом (ООО") | ## 0257 Тепло от 15.12.2003 г. | ## 0,020800 | ## 0,020800 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3 |  | # 0,072270 | # 0,800000 |
| ## 12 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,400000 |
| ## 13 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,072270 | ## 0,400000 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3, Корпус 1 |  | # 0,115463 | # 0,370000 |
| ## 15 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,115463 | ## 0,370000 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 5 |  | # 0,036400 | # 1,260000 |
| ## 17 | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич | ## 0514 Тепло | ## 0,009534 | ## 0,760000 |
| ## 18 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,026866 | ## 0,500000 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7 |  | # 0,158786 | # 0,370000 |
| ## 20 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,158786 | ## 0,370000 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7, Корпус 1 |  | # 0,049639 | # 0,860000 |
| ## 22 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 23 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,049639 | ## 0,430000 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 8 |  | # 0,118510 | # 0,380000 |
| ## 25 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,118510 | ## 0,380000 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 9 |  | # 0,576664 | # 1,136000 |
| ## 27 | ## МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | ## БД 0151/00/2 Г |  | ## 0,560000 |
| ## 28 | ## МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | ## БД 0151/00/2 Т | ## 0,576664 | ## 0,576000 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 118 |  | # 0,199097 | # 0,740000 |
| ## 30 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 31 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 Т | ## 0,199097 | ## 0,370000 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 1 |  | # 0,092155 | # 0,760000 |
| ## 33 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,380000 |
| ## 34 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,092155 | ## 0,380000 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 2 |  | # 0,047860 | # 0,900000 |
| ## 36 | ## Мартвых Александр Сергеевич | ## 4226/00/2 Т | ## 0,006795 |  |
| ## 37 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,041065 | ## 0,450000 |
| ## 38 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,450000 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а |  | # 1,038644 | # 0,887848 |
| ## 40 | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | ## БД 0124/00/4 Т | ## 0,463440 | ## 0,463440 |
| ## 41 | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | ## БД 0368/00/2 Г |  | ## 0,212204 |
| ## 42 | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | ## БД 0368/00/2 Т | ## 0,575204 | ## 0,212204 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 11 |  | # 0,118094 | # 1,140000 |
| ## 44 | ## Союз НПП ООО | ## 1823/00/5/01 Г от 01.03.2015 |  | ## 0,380000 |
| ## 45 | ## Союз НПП ООО | ## 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | ## 0,116086 | ## 0,380000 |
| ## 46 | ## Орлова Юлия Анатольевна | ## 0489/00/2 Т от 03.05.2011 г. | ## 0,002008 | ## 0,380000 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 13 |  | # 0,116914 | # 0,760000 |
| ## 48 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 49 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,116914 | ## 0,380000 |
| # 50 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 14 |  | # 0,120102 | # 1,170000 |
| ## 51 | ## Дедок-Марченко Татьяна Михайловна | ## 0077 Тепло | ## 0,002515 | ## 0,430000 |
| ## 52 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,117587 | ## 0,370000 |
| ## 53 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| # 54 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 15 |  | # 0,379134 | # 0,379134 |
| ## 55 | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ | ## 0603/00/2 Т | ## 0,379134 | ## 0,379134 |
| # 56 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 16 |  | # 0,305281 | # 0,305281 |
| ## 57 | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ | ## 0603/00/2 Т | ## 0,305281 | ## 0,305281 |
| # 58 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 17 |  | # 0,809060 | # 1,088800 |
| ## 59 | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ | ## 0603/00/2 Т | ## 0,809060 | ## 1,088800 |
| # 60 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 18 |  | # 0,046870 | # 0,860000 |
| ## 61 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,046870 | ## 0,430000 |
| ## 62 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,430000 |
| # 63 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 19 |  | # 0,185667 | # 0,450000 |
| ## 64 | ## ФГКУ "1 ОФПС по Калужской области" | ## БД 0121/00/2 Т от 05.12.2016 г. | ## 0,185667 | ## 0,450000 |
| # 65 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 21 |  | # 0,052960 | # 0,900000 |
| ## 66 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,450000 |
| ## 67 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,052960 | ## 0,450000 |
| # 68 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 |  | # 0,205414 | # 3,070000 |
| ## 69 | ## Семушкин В.В. | ## 0596 Тепло от 24.12.2007г. | ## 0,001781 | ## 0,380000 |
| ## 70 | ## Агафонов В.И. | ## 0285 Тепло от 01.11.2006 г. | ## 0,002860 | ## 0,380000 |
| ## 71 | ## Агеенко А.А ИП | ## 0304 Тепло от 15.03.2010 г. | ## 0,003710 | ## 0,380000 |
| ## 72 | ## Заломов Игорь Владиславович | ## 0345 Тепло от 01.02.2009 | ## 0,002204 | ## 0,380000 |
| ## 73 | ## Ломоносов Игорь Алексеевич | ## 701/2 Т от 30.12.2013г. | ## 0,002474 |  |
| ## 74 | ## Розенталь Леонид Матвеевич(закрыты все договора) | ## 0284 Тепло 17.02.2004 г. | ## 0,003178 | ## 0,380000 |
| ## 75 | ## Татаренко Дмитрий Юрьевич | ## 6861/00/2 Т | ## 0,001511 |  |
| ## 76 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,370000 |
| ## 77 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,184228 | ## 0,370000 |
| ## 78 | ## Фролов А.А. | ## 0644 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,003468 | ## 0,430000 |
| # 79 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 |  | # 0,194903 | # 1,950000 |
| ## 80 | ## АВТОМОБИЛИ ООО | ## 0099 Тепло | ## 0,052420 | ## 0,380000 |
| ## 81 | ## Аксенов М.В. | ## 0362/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,002258 | ## 0,380000 |
| ## 82 | ## Кац А.А. | ## 0525/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,002268 | ## 0,430000 |
| ## 83 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 84 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,137957 | ## 0,380000 |
| # 85 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 7 |  | # 0,067445 | # 0,278000 |
| ## 86 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,067445 | ## 0,139000 |
| ## 87 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,139000 |
| # 88 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 |  | # 0,122688 | # 1,950000 |
| ## 89 | ## Соцков Ф.Э. | ## 0193 Тепло от 01.06.2008г. | ## 0,002706 | ## 0,380000 |
| ## 90 | ## Грачев Д.И. | ## 0592 Тепло от 21.05.2012 | ## 0,002401 | ## 0,380000 |
| ## 91 | ## Карасева Елена Анатольевна | ## 0553 Тепло от 23.12.2011г. | ## 0,002657 | ## 0,430000 |
| ## 92 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 93 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,114924 | ## 0,380000 |
| # 94 | # 248018, Калуга г, Калужская обл, Константиновых ул, № 7 |  | # 0,039864 | # 0,450000 |
| ## 95 | ## ЖРЭУ ООО (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,039864 | ## 0,450000 |
| # 96 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 11 |  | # 0,108327 | # 0,400000 |
| ## 97 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,105012 | ## 0,400000 |
| ## 98 | ## Пронин Павел Алексеевич | ## 5228/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ## 0,003315 |  |
| # 99 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 13 |  | # 0,119224 | # 0,800000 |
| ## 100 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т |  |  |
| ## 101 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | ## 0,005868 | ## 0,430000 |
| ## 102 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,113356 | ## 0,370000 |
| # 103 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 |  | # 0,381318 | # 3,360000 |
| ## 104 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,342858 | ## 1,110000 |
| ## 105 | ## Кузнецова Наталия Николаевна | ## Договор № 660/2 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,009936 | ## 1,140000 |
| ## 106 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,007779 |  |
| ## 107 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,020745 | ## 1,110000 |
| # 108 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 17 |  | # 0,092046 | # 0,400000 |
| ## 109 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,092046 | ## 0,400000 |
| # 110 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 19 |  | # 0,075282 | # 0,410000 |
| ## 111 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,075282 | ## 0,410000 |
| # 112 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 9, Корпус 17 |  | # 0,131224 | # 1,510000 |
| ## 113 | ## Кузнецова Л.И. | ## 0136/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,002392 | ## 0,380000 |
| ## 114 | ## МАРИЯ ООО | ## 0272 Тепло от 01.08.2003 г. | ## 0,007399 | ## 0,760000 |
| ## 115 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,121433 | ## 0,370000 |
| # 116 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 13 |  | # 0,016200 | # 0,450000 |
| ## 117 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,016200 | ## 0,450000 |
| # 118 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 15 |  | # 0,015985 | # 0,530000 |
| ## 119 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,015985 | ## 0,530000 |
| # 120 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 2 |  | # 0,181530 | # 0,740000 |
| ## 121 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,370000 |
| ## 122 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,181530 | ## 0,370000 |
| # 123 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 4 |  | # 0,146771 | # 0,350000 |
| ## 124 | ## ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" | ## БД 0410/00/2 Т | ## 0,146771 | ## 0,350000 |
| # 125 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 6 |  | # 0,153597 | # 0,740000 |
| ## 126 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 0,370000 |
| ## 127 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,153597 | ## 0,370000 |
| # 128 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9 |  | # 0,109668 | # 0,194000 |
| ## 129 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,109668 | ## 0,194000 |
| # 130 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9, Корпус 1 |  | # 0,032005 | # 0,470000 |
| ## 131 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,032005 | ## 0,470000 |
| # 132 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 |  | # 0,071025 | # 1,610000 |
| ## 133 | ## Белан А.К | ## 0412/00/2 Тепло от 01.06.2016 | ## 0,001057 | ## 0,380000 |
| ## 134 | ## Герасимова Н.И. | ## 0059 Тепло | ## 0,001053 | ## 0,380000 |
| ## 135 | ## Конорев С.И. | ## 0108 Тепло от 06.06.2012 г. | ## 0,003387 | ## 0,430000 |
| ## 136 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,065528 | ## 0,420000 |
| # 137 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11, Корпус 1 |  | # 0,070611 | # 0,420000 |
| ## 138 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,070611 | ## 0,420000 |
| # 139 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13 |  | # 0,119973 | # 0,760000 |
| ## 140 | ## Кашкинова Т.А. | ## 0142 Тепло | ## 0,005394 | ## 0,380000 |
| ## 141 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,114579 | ## 0,380000 |
| # 142 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13, Корпус 1 |  | # 0,114646 | # 0,800000 |
| ## 143 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 0404 Тепло | ## 0,003935 | ## 0,430000 |
| ## 144 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,110711 | ## 0,370000 |
| # 145 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 15 |  | # 0,115543 | # 1,140000 |
| ## 146 | ## Аксенов М.В. | ## 0362/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,002061 | ## 0,380000 |
| ## 147 | ## Апросина В.П. | ## 0216 Тепло | ## 0,002419 | ## 0,380000 |
| ## 148 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,111063 | ## 0,380000 |
| # 149 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 19 |  | # 0,054638 | # 0,052550 |
| ## 150 | ## БайкалХим (ООО) | ## 4074/00/2 Т | ## 0,054638 | ## 0,052550 |
| # 151 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 21 |  | # 0,213311 | # 3,010000 |
| ## 152 | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | ## 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,213311 | ## 3,010000 |
| # 153 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 7 |  | # 0,159211 | # 0,750000 |
| ## 154 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,158218 | ## 0,370000 |
| ## 155 | ## Максимов Андрей Николаевич | ## 0128 Тепло | ## 0,000993 | ## 0,380000 |
| # 156 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 9 |  | # 0,118122 | # 0,750000 |
| ## 157 | ## Корнилова Роза Аклямовна | ## 0087 Тепло | ## 0,003899 | ## 0,380000 |
| ## 158 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,114223 | ## 0,370000 |
| # 159 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 140 |  | # 0,161847 | # 0,740000 |
| ## 160 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,161847 | ## 0,370000 |
| ## 161 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| # 162 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 142 |  | # 0,400000 | # 0,400000 |
| ## 163 | ## МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги | ## БД 0470/00/2 Т | ## 0,400000 | ## 0,400000 |
| # 164 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 144 |  | # 0,192879 | # 2,112470 |
| ## 165 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 1,751330 |
| ## 166 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 ГВС | ## 0,012309 | ## 0,180570 |
| ## 167 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 Т | ## 0,180570 | ## 0,180570 |
| # 168 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112 |  | # 0,139275 | # 0,760000 |
| ## 169 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,139275 | ## 0,380000 |
| ## 170 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,380000 |
| # 171 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112, Корпус 1 |  | # 0,045429 | # 0,860000 |
| ## 172 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,045429 | ## 0,430000 |
| ## 173 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,430000 |
| # 174 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 114 |  | # 0,181736 | # 0,181400 |
| ## 175 | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ | ## 0603/00/2 Т | ## 0,181736 | ## 0,181400 |
| ## 176 | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ | ## БД 0603/00/2 Г |  |  |
| # 177 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 116 |  | # 0,118365 | # 0,740000 |
| ## 178 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 0,370000 |
| ## 179 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,118365 | ## 0,370000 |
| # 180 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 159 |  | # 0,165242 | # 0,740000 |
| ## 181 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 182 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,165242 | ## 0,370000 |
| # 183 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 161 |  | # 0,119175 | # 1,140000 |
| ## 184 | ## Евсеев Игорь Николаевич | ## 4912/00/2 Т от 01.01.2015 | ## 0,002733 | ## 0,380000 |
| ## 185 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 186 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,116442 | ## 0,380000 |
| # 187 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 163 |  | # 0,051312 | # 0,860000 |
| ## 188 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 189 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,051312 | ## 0,430000 |
| # 190 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 |  | # 0,678002 | # 1,356004 |
| ## 191 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 192 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 ГВС |  | ## 0,678002 |
| ## 193 | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО | ## 1835/00/5 Т | ## 0,678002 | ## 0,678002 |
| # 194 | # Калуга г, Калужская обл, Константиновых ул, № 11 |  | # 0,014808 | # 0,450000 |
| ## 195 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,014808 | ## 0,450000 |
|  | ## ИТОГО |  | 10,403645 | 54,580687 |

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10 |  | # 0,114205 | # 0,370000 |
| ## 2 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,114205 | ## 0,370000 |
| # 3 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 2 |  | # 0,109111 | # 0,780000 |
| ## 4 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,088305 | ## 0,400000 |
| ## 5 | ## Писарева Мария Валентиновна | ## 0480 Тепло | ## 0,020806 | ## 0,380000 |
| # 6 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 4 |  | # 0,123776 | # 0,370000 |
| ## 7 | ## ППО КО МПРА | ## 6102/00/2 Т от 01.10.2015г. | ## 0,001409 |  |
| ## 8 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,122367 | ## 0,370000 |
| # 9 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 6 |  | # 0,057487 | # 0,420000 |
| ## 10 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,057487 | ## 0,420000 |
| # 11 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 8 |  | # 0,123980 | # 0,370000 |
| ## 12 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,123980 | ## 0,370000 |
| # 13 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 |  | # 0,059598 | # 1,190000 |
| ## 14 | ## Запольская Тамара Васильевна | ## 0507/2 Тепло | ## 0,006021 | ## 0,380000 |
| ## 15 | ## Зинченко Сергей Викторович | ## 654/ Тепло | ## 0,001113 |  |
| ## 16 | ## Кузина Ольга Викторовна | ## 0169 Тепло | ## 0,004248 | ## 0,380000 |
| ## 17 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,048216 | ## 0,430000 |
| # 18 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 |  | # 0,065192 | # 1,620000 |
| ## 19 | ## Ткаченко А.Ф. | ## 0583 Тепло от 29.11.2012г. | ## 0,001926 | ## 0,430000 |
| ## 20 | ## Вартанов А.К. ИП | ## 4915/00/2 Т от 01.02.2015 г. | ## 0,001539 |  |
| ## 21 | ## Игнатян Гайк Сержикович | ## 248/2 Тепло | ## 0,010655 | ## 0,380000 |
| ## 22 | ## ООО "ИМПУЛЬС" | ## ДС 6700/00/2 Т с ООО "Импульс" | ## 0,001539 | ## 0,380000 |
| ## 23 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,049533 | ## 0,430000 |
| # 24 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 |  | # 0,056343 | # 1,194100 |
| ## 25 | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | ## 0137/00/2 Т | ## 0,002760 | ## 0,380000 |
| ## 26 | ## Моисеев Ю.П. (ИП) | ## 0496 Тепло | ## 0,002243 | ## 0,380000 |
| ## 27 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,049336 | ## 0,430000 |
| ## 28 | ## Федоров Виталий Александрович* | ## 0132/00/2 Т | ## 0,002004 | ## 0,004100 |
| # 29 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 |  | # 0,056718 | # 0,864500 |
| ## 30 | ## Зинченко Сергей Викторович | ## 654/ Тепло | ## 0,002078 | ## 0,430000 |
| ## 31 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,052629 | ## 0,430000 |
| ## 32 | ## Чесноков Геннадий Васильевич | ## 0105 Тепло | ## 0,002011 | ## 0,004500 |
| # 33 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 |  | # 0,092715 | # 0,397000 |
| ## 34 | ## Афонин Александр Николаевич | ## 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,001384 | ## 0,007000 |
| ## 35 | ## Зудин С.И. | ## 5040/00/2 Т | ## 0,001050 |  |
| ## 36 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,090281 | ## 0,390000 |
| # 37 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 |  | # 0,087459 | # 1,160000 |
| ## 38 | ## Кривошеева Елена Александровна | ## 5460/00/2 Т от 18.09.2015 г. | ## 0,001398 | ## 0,380000 |
| ## 39 | ## Барабанкин Игорь Алексеевич | ## 0593 Тепло | ## 0,001603 | ## 0,380000 |
| ## 40 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,082894 | ## 0,400000 |
| ## 41 | ## Федин Петр Алексеевич | ## 3801/00/2 Т | ## 0,001564 |  |
| # 42 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 46 |  | # 0,123054 | # 0,370000 |
| ## 43 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,123054 | ## 0,370000 |
| # 44 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 |  | # 0,512000 | # 0,512000 |
| ## 45 | ## ГАУ ДО КО "СШОР "ТРУД" | ## БД 0572/00/2 Т | ## 0,512000 | ## 0,512000 |
| # 46 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 1 |  | # 0,117312 | # 0,750000 |
| ## 47 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022а/00/2 Т | ## 0,003727 | ## 0,370000 |
| ## 48 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,113585 | ## 0,380000 |
| # 49 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13 |  | # 0,057180 | # 0,430000 |
| ## 50 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,057180 | ## 0,430000 |
| # 51 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13а |  | # 0,164305 | # 0,300000 |
| ## 52 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 53 | ## ТСЖ Чеховское | ## 0706 Тепло от 29.09.2006г. | ## 0,164305 | ## 0,300000 |
| # 54 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 17 |  | # 0,090496 | # 0,410000 |
| ## 55 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,090496 | ## 0,410000 |
| # 56 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 19 |  | # 0,124128 | # 0,218000 |
| ## 57 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,124128 | ## 0,218000 |
| # 58 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 21 |  | # 0,091323 | # 0,400000 |
| ## 59 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,091323 | ## 0,400000 |
| # 60 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 3 |  | # 0,332224 | # 0,960800 |
| ## 61 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0609/00/2 Т | ## 0,140800 | ## 0,140800 |
| ## 62 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,191424 | ## 0,820000 |
| # 63 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 5 |  | # 0,102875 | # 0,380000 |
| ## 64 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,102875 | ## 0,380000 |
| # 65 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 7 |  | # 0,125224 | # 0,219000 |
| ## 66 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,125224 | ## 0,219000 |
| # 67 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 |  | # 0,099100 | # 0,099100 |
| ## 68 | ## Отдел № 8 МБДОУ № 37 "Веселые нотки" г. Калуги | ## БД 0567/00/2 Т от 01.02.2016г. | ## 0,099100 | ## 0,099100 |
| # 69 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 23 |  | # 0,046762 | # 0,830000 |
| ## 70 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,002527 | ## 0,380000 |
| ## 71 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,044235 | ## 0,450000 |
| # 72 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 29 |  | # 0,186342 | # 0,474300 |
| ## 73 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,094300 | ## 0,094300 |
| ## 74 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,092042 | ## 0,380000 |
| # 75 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 31 |  | # 0,058152 | # 0,430000 |
| ## 76 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,058152 | ## 0,430000 |
| # 77 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 32 |  | # 0,108983 | # 0,330000 |
| ## 78 | ## Универмаг Черемушки (ООО) | ## 0564 Тепло от 31.12.2012 | ## 0,108983 | ## 0,330000 |
| # 79 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 33 |  | # 0,080831 | # 0,430000 |
| ## 80 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0316/00/2 Т | ## 0,080831 | ## 0,430000 |
| # 81 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 35 |  | # 0,254255 | # 0,254000 |
| ## 82 | ## ГБПОУ КО КТЭП | ## БД 0587/00/2 Т | ## 0,254255 | ## 0,254000 |
| # 83 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 38 |  | # 0,065960 | # 0,760000 |
| ## 84 | ## НАДЕЖДА-38 ООО | ## 0571 Тепло | ## 0,007238 | ## 0,380000 |
| ## 85 | ## ТАНДЕР | ## д/с с ООО "Фобос" 570 Т от 01.10.12 г. | ## 0,031743 | ## 0,380000 |
| ## 86 | ## Фобос (ООО") | ## 0570/00/2 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,026979 |  |
| # 87 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 44 |  | # 0,124262 | # 0,222000 |
| ## 88 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,124262 | ## 0,222000 |
| # 89 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 |  | # 0,123503 | # 1,619900 |
| ## 90 | ## НОУ ДО "Лингвист" (Дата прекращения деятельности 22.10.2021) | ## 0494 Тепло от 11.12.2006 г. | ## 0,001074 | ## 0,430000 |
| ## 91 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5 Тепло от 01.01.13 | ## 0,090637 | ## 0,390000 |
| ## 92 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027А/00/2 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,011001 | ## 0,029000 |
| ## 93 | ## КАПРИЗ ООО | ## 0584 Тепло | ## 0,010900 | ## 0,010900 |
| ## 94 | ## Костюхин Сергей Викторович | ## 0442 Тепло | ## 0,006398 | ## 0,380000 |
| ## 95 | ## Хлебокомбинат | ## 0008 Тепло | ## 0,003493 | ## 0,380000 |
| # 96 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 |  | # 0,092969 | # 2,300000 |
| ## 97 | ## Барабанкин Игорь Алексеевич | ## 0594 Тепло | ## 0,001501 | ## 0,380000 |
| ## 98 | ## Комиссаров И.В. | ## 0574/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,001103 | ## 0,380000 |
| ## 99 | ## Краваль Виктория Степановна | ## 5286/00/2 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,002554 |  |
| ## 100 | ## Сухачев А.Д. | ## 0464 Тепло от 02.12.2008 г. | ## 0,001053 | ## 0,380000 |
| ## 101 | ## Трусова Любовь Ивановна | ## 0057/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,002092 | ## 0,380000 |
| ## 102 | ## Усачева Валентина Ивановна | ## 0130/00/2 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,001694 | ## 0,380000 |
| ## 103 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,082972 | ## 0,400000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,027824 | 21,434700 |

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35 |  | # 1,218408 | # 3,121200 |
| ## 2 | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ## БД 0078/00/2 Г |  |  |
| ## 3 | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ## БД 0078/00/2 Т | ## 1,162754 | ## 1,721200 |
| ## 4 | ## ГБУКО "КОМЦ" | ## БД 0211/00/2 Т | ## 0,055654 | ## 1,400000 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35а |  | # 0,000138 |  |
| ## 6 | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ## БД 0078/00/2 Т | ## 0,000138 |  |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 37 |  | # 0,117027 | # 0,242000 |
| ## 8 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,117027 | ## 0,242000 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 39 |  | # 0,092567 | # 0,454000 |
| ## 10 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  | ## 0,227000 |
| ## 11 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,092567 | ## 0,227000 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 41 |  | # 0,053904 | # 0,220000 |
| ## 13 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,110000 |
| ## 14 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,053904 | ## 0,110000 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 |  | # 0,096283 | # 0,250000 |
| ## 16 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,096283 | ## 0,250000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,578327 | 4,287200 |

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 55 |  | # 2,434016 | # 4,003200 |
| ## 2 | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | ## 0203/00/2 Т от 18.01.2016 г. | ## 2,434016 | ## 4,003200 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 59 |  | # 1,500000 |  |
| ## 4 | ## Тайфун АО | ## 1П-2016 Г от 01.01.2016г. | ## 1,500000 |  |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 23 |  | # 0,011695 | # 0,590000 |
| ## 6 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  |  |
| ## 7 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,011695 | ## 0,590000 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 24 |  | # 0,013607 | # 0,550000 |
| ## 9 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  |  |
| ## 10 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,013607 | ## 0,550000 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 25 |  | # 0,042921 | # 0,470000 |
| ## 12 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  |  |
| ## 13 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,042921 | ## 0,470000 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 26 |  | # 0,030515 | # 0,480000 |
| ## 15 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,030515 | ## 0,480000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,032754 | 6,093200 |

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 10 |  | # 0,031766 | # 0,127000 |
| ## 2 | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО | ## БД 0061/00/4 Т | ## 0,031766 | ## 0,127000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 42 |  | # 0,096468 | # 2,160000 |
| ## 4 | ## ГАУЗ КО "Калужская областная стоматологическая поликлиника" | ## БД 0204/00/4 Т | ## 0,096468 | ## 2,160000 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 8 |  | # 0,087819 | # 0,382000 |
| ## 6 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,191000 |
| ## 7 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,087819 | ## 0,191000 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 25 |  | # 0,354174 | # 0,352270 |
| ## 9 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Г |  |  |
| ## 10 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Т | ## 0,354174 | ## 0,352270 |
| # 11 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 49 |  | # 0,115086 | # 0,197000 |
| ## 12 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,115086 | ## 0,197000 |
| # 13 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 53 |  | # 0,130726 | # 0,204910 |
| ## 14 | ## ПТО Медтехника (ОАО) (дата прекращения деятельности 13.03.2020) | ## 0382 1 Тепло от 20.06.1995г. | ## 0,017860 | ## 0,017860 |
| ## 15 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,106998 | ## 0,187050 |
| ## 16 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 5141/00/4 Т | ## 0,005868 |  |
| # 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 55 |  | # 0,118704 | # 0,462000 |
| ## 18 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,231000 |
| ## 19 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,118704 | ## 0,231000 |
| # 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 |  | # 0,238156 | # 0,160230 |
| ## 21 | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ | ## 3414/4 Тепло | ## 0,023451 |  |
| ## 22 | ## Развитие Региона ООО | ## 1860/00/5 ГВС от 01.02.2014 г. |  |  |
| ## 23 | ## Развитие Региона ООО | ## 1860/00/5 Т от 01.02.2014 г. | ## 0,214705 | ## 0,160230 |
| # 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 |  | # 0,165759 | # 2,043420 |
| ## 25 | ## Баклушин Евгений Геннадьевич | ## 0634/00/4 Тепло от 01.11.2012 г. | ## 0,001683 | ## 0,430000 |
| ## 26 | ## Бойцова Елена Викторовна | ## 0619 Тепло от 02.05.2012 г. | ## 0,001043 | ## 0,380000 |
| ## 27 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,155242 | ## 0,370000 |
| ## 28 | ## Кутахина Ж.В. | ## 0371 Тепло от 26.03.2007 г. | ## 0,001744 | ## 0,003420 |
| ## 29 | ## Полетова О.И. | ## 6947/00/4 Т от 01.05.2016 | ## 0,001606 |  |
| ## 30 | ## Сверчкова Л.А. | ## 0267 Тепло от 02.12.2010г. | ## 0,001744 | ## 0,430000 |
| ## 31 | ## Филиппова Наталия Александровна | ## 0579 Тепло | ## 0,002697 | ## 0,430000 |
| # 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 38 |  | # 0,143875 | # 0,616000 |
| ## 33 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,308000 |
| ## 34 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,143875 | ## 0,308000 |
| # 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 40 |  | # 0,142093 | # 0,616000 |
| ## 36 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,308000 |
| ## 37 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,142093 | ## 0,308000 |
| # 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 16 |  | # 0,254480 | # 0,254480 |
| ## 39 | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | ## БД 0250/00/4 Т от 30.12.2015 | ## 0,254480 | ## 0,254480 |
| # 40 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 10 |  | # 0,094091 | # 1,014000 |
| ## 41 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,091013 | ## 0,204000 |
| ## 42 | ## Князева Ю.Л. | ## 0287 Тепло | ## 0,002348 | ## 0,380000 |
| ## 43 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,000730 | ## 0,430000 |
| # 44 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 12 |  | # 0,119267 | # 0,462000 |
| ## 45 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,231000 |
| ## 46 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,119267 | ## 0,231000 |
| # 47 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 9 |  | # 0,001683 | # 0,700000 |
| ## 48 | ## Лебедев А.В. | ## 0215 Тепло | ## 0,001683 | ## 0,700000 |
| # 49 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 29 |  | # 0,045521 | # 0,118000 |
| ## 50 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,059000 |
| ## 51 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,045521 | ## 0,059000 |
| # 52 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 38 |  | # 0,162120 | # 0,159000 |
| ## 53 | ## Отдел № 11 МБДОУ № 85 "Белоснежка" г. Калуги | ## БД 0101/00/4 Г | ## 0,003120 |  |
| ## 54 | ## Отдел № 11 МБДОУ № 85 "Белоснежка" г. Калуги | ## БД 0101/00/4 Т | ## 0,159000 | ## 0,159000 |
| # 55 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 26 |  | # 0,881898 | # 0,874790 |
| ## 56 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Г |  |  |
| ## 57 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Т | ## 0,881898 | ## 0,874790 |
| # 58 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36а |  | # 0,400992 | # 1,865500 |
| ## 59 | ## МБДОУ № 44 "Анютины глазки" г.Калуга | ## БД 0102/00/4 Г |  | ## 0,760000 |
| ## 60 | ## МБДОУ № 44 "Анютины глазки" г.Калуга | ## БД 0102/00/4 Т | ## 0,400992 | ## 1,105500 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,584678 | 12,768600 |

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 15 |  | # 0,027324 | # 0,071523 |
| ## 2 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,027324 | ## 0,071523 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17 |  | # 0,048388 | # 0,140000 |
| ## 4 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,048388 | ## 0,140000 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17а |  | # 0,034450 | # 0,102675 |
| ## 6 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,034450 | ## 0,102675 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 19 |  | # 0,012589 | # 0,045839 |
| ## 8 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,012589 | ## 0,045839 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 49 |  | # 0,490180 | # 0,490180 |
| ## 10 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Калуги | ## БД 0105/00/4 Т | ## 0,490180 | ## 0,490180 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 |  | # 0,018859 | # 1,172000 |
| ## 12 | ## Кикст Илья Александрович | ## 0182 Тепло | ## 0,006389 | ## 0,380000 |
| ## 13 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,003913 | ## 0,012000 |
| ## 14 | ## Денисов С.А. ИП | ## 0432 Тепло от 01.10.2007 г. | ## 0,003873 | ## 0,430000 |
| ## 15 | ## Кекишев А.Ю. | ## 0151/4 Тепло | ## 0,004684 | ## 0,350000 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 53 |  | # 0,082598 | # 0,430000 |
| ## 17 | ## МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги | ## 0533/00/4 Т | ## 0,082598 | ## 0,430000 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 57 |  | # 0,251322 | # 0,330000 |
| ## 19 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина" | ## БД 0006/00/4 Т | ## 0,251322 | ## 0,330000 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 58 |  | # 0,012834 | # 0,012800 |
| ## 21 | ## РЕМО ООО | ## 0464 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,012834 | ## 0,012800 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 43 |  | # 0,018976 | # 0,418050 |
| ## 23 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,011744 | ## 0,038050 |
| ## 24 | ## Ляховкина И.И. | ## 0087 Тепло | ## 0,004717 | ## 0,380000 |
| ## 25 | ## Мамедов Эльдар Назимович | ## 674/4 Тепло | ## 0,002515 |  |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 44 |  | # 0,080649 | # 0,080285 |
| ## 27 | ## ГБУ КО "Содействие" | ## БД 0630/00/4 Т | ## 0,065294 | ## 0,065000 |
| ## 28 | ## Тихомиров В.И. (ИП) | ## 0335 Тепло | ## 0,015355 | ## 0,015285 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 45 |  | # 0,011782 | # 0,407000 |
| ## 30 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,009348 | ## 0,027000 |
| ## 31 | ## Бунаков Алексей Викторович | ## 0838/00/4 Тепло | ## 0,001525 | ## 0,380000 |
| ## 32 | ## КРО ПП ЛДПР | ## ДС 5124/00/1 Т с Город.Упр. г. Калуги | ## 0,000909 |  |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46 |  | # 0,030060 | # 0,030060 |
| ## 34 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0175/00/4Т | ## 0,030060 | ## 0,030060 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46, Корпус 1 |  | # 0,060667 | # 0,172000 |
| ## 36 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,060667 | ## 0,172000 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 47 |  | # 0,007454 | # 0,023000 |
| ## 38 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,007454 | ## 0,023000 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48 |  | # 0,041618 | # 0,053742 |
| ## 40 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,041618 | ## 0,053742 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48г |  | # 0,294534 | # 1,446960 |
| ## 42 | ## Парамонова Е.А. | ## 0262 Тепло | ## 0,004928 | ## 0,430000 |
| ## 43 | ## Министерство финансов Калужской области | ## БД 0083/00/4 Т | ## 0,257023 | ## 0,256960 |
| ## 44 | ## Шевченко Е.И. | ## 0521 Тепло | ## 0,032583 | ## 0,760000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,039708 | 41,001274 |

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52 |  | # 0,009839 | # 0,406000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.06.2019 | ## 0,006460 | ## 0,026000 |
| ## 3 | ## Игнатян Вардан Сержикович | ## 0419 Тепло | ## 0,003379 | ## 0,380000 |
| # 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 27 |  | # 0,318276 | # 0,312700 |
| ## 5 | ## СТИЛЬ ООО | ## 0559 ГВС |  |  |
| ## 6 | ## Торговый дом Ирина (ООО) | ## 0043 ГВС от 01.01.2013 г. |  |  |
| ## 7 | ## Торговый дом Ирина (ООО) | ## 0043 Тепло от 01.06.2013 г. | ## 0,318276 | ## 0,312700 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 29 |  | # 0,225201 | # 0,225000 |
| ## 9 | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | ## 0097 Тепло | ## 0,225201 | ## 0,225000 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31 |  | # 0,286850 | # 0,286850 |
| ## 11 | ## МБУК "Калужский театр кукол" | ## БД 0114/00/1 Т | ## 0,097850 | ## 0,097850 |
| ## 12 | ## МУП "Кинотеатр "Центральный" города Калуги | ## 0270 Тепло | ## 0,189000 | ## 0,189000 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 3 |  | # 0,011902 | # 0,430000 |
| ## 14 | ## Правление КРПОО "Милосердие" | ## 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | ## 0,011902 | ## 0,430000 |
| # 15 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 76 |  | # 0,005702 | # 0,350000 |
| ## 16 | ## КСМУ (ООО) | ## 0341 Тепло | ## 0,005702 | ## 0,350000 |
| # 17 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 74 |  | # 0,449650 | # 0,449650 |
| ## 18 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 0460/00/4 Т | ## 0,449650 | ## 0,449650 |
| # 19 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 76 |  | # 0,932870 | # 0,894095 |
| ## 20 | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | ## 0483/00/4 Г от 05.03.2013г. |  |  |
| ## 21 | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | ## 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | ## 0,932870 | ## 0,894095 |
| # 22 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 |  | # 0,175472 | # 6,033300 |
| ## 23 | ## Якунина Н.Э. | ## 0327 Тепло | ## 0,003174 | ## 0,760000 |
| ## 24 | ## Гореликов В.М. | ## 0170 Тепло от 01.01.2005 г. | ## 0,002877 | ## 0,380000 |
| ## 25 | ## Данилова Надежда Юрьевна | ## 0157 Тепло | ## 0,002693 | ## 0,380000 |
| ## 26 | ## Дегтярь Анастасия Юрьевна | ## 0355 Тепло от 01.01.2007 г. | ## 0,001529 | ## 0,380000 |
| ## 27 | ## Егоренков Валерий Викторович | ## 0246 Т от 01.08.2006 г. | ## 0,002141 | ## 0,380000 |
| ## 28 | ## Ивасина Н.Н. | ## 0383 Т от 18.10.2007 г. | ## 0,002961 | ## 0,380000 |
| ## 29 | ## ИП Ларина Галина Васильевна | ## 0139 Тепло 01.07.2011 г. | ## 0,002308 | ## 0,380000 |
| ## 30 | ## Козлов И.В. | ## 0584 Тепло | ## 0,001775 | ## 0,430000 |
| ## 31 | ## Козлов Н.А. | ## 0514 Т от 02.07.2003 г. | ## 0,001388 | ## 0,380000 |
| ## 32 | ## Купцова Марина Николаевна | ## 0272/00/4 Т от 01.04.2016 г. | ## 0,001641 | ## 0,380000 |
| ## 33 | ## Лагутина Валентина Павловна | ## 0295 Тепло от 16.11.2006 г. | ## 0,002659 | ## 0,380000 |
| ## 34 | ## Ларин А.Н. | ## 0416/00/4 Тепло от 01.03.2005г. | ## 0,002107 | ## 0,380000 |
| ## 35 | ## Лукашик Нина Леонидовна Счета высылать почтой!!! | ## 0159 Тепло от 01.01.2005 г. | ## 0,002650 | ## 0,002650 |
| ## 36 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,140892 | ## 0,278000 |
| ## 37 | ## Пирожков Б.Е. | ## 0099/00/4 Т от 01.04.2016 г. | ## 0,001539 | ## 0,380000 |
| ## 38 | ## Романова Вера Григорьевна | ## 0430/00/4 Тепло от 01.05.2016 г. | ## 0,001578 | ## 0,380000 |
| ## 39 | ## Чирин Валентин Алексеевич | ## 0160 Тепло | ## 0,001560 | ## 0,002650 |
| # 40 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 33 |  | # 0,011817 | # 0,380000 |
| ## 41 | ## ООО "Капитал 40" | ## 6676/00/4 Т | ## 0,011817 | ## 0,380000 |
| # 42 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52а |  | # 0,009342 | # 0,035000 |
| ## 43 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,009342 | ## 0,035000 |
| # 44 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 121 |  | # 0,984170 | # 0,984170 |
| ## 45 | ## Бессонов С.А.Мебельный центр "Янтарь" | ## 0189 Тепло | ## 0,054170 | ## 0,054170 |
| ## 46 | ## БЦ МОСКОВСКИЙ ООО | ## 3807/00/4 Тот 01.04.2014 г. | ## 0,810000 | ## 0,810000 |
| ## 47 | ## Седов И.В. | ## 0288 Тепло | ## 0,120000 | ## 0,120000 |
| # 48 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 |  | # 0,161979 | # 2,200332 |
| ## 49 | ## Ревешнина Е.В. | ## 0421/00/4 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,001106 | ## 0,430000 |
| ## 50 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000130 |  |
| ## 51 | ## Котов Александр Михайлович | ## 0055 Тепло | ## 0,002860 | ## 0,380000 |
| ## 52 | ## Ляпичев Павел Михайлович | ## 0269 Тепло | ## 0,001472 | ## 0,380000 |
| ## 53 | ## Пономарева Е.В. (ИП) | ## 0553 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,001845 | ## 0,430000 |
| ## 54 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,280000 |
| ## 55 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,134234 | ## 0,280000 |
| ## 56 | ## Федотова Н.М.магазин "Елена" | ## 0380 Тепло | ## 0,020332 | ## 0,020332 |
| # 57 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 132 |  | # 0,266960 | # 0,266960 |
| ## 58 | ## Гостиница Приокская (ГП) | ## 0445/00/4 Т | ## 0,266960 | ## 0,266960 |
| # 59 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 137 |  | # 0,903101 | # 1,617650 |
| ## 60 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Т | ## 0,575151 | ## 1,290000 |
| ## 61 | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | ## Государственный контракт №0408/00/4 Т | ## 0,327950 | ## 0,327650 |
| # 62 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 139 |  | # 0,606053 | # 1,820000 |
| ## 63 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Г |  |  |
| ## 64 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Т | ## 0,606053 | ## 1,820000 |
| # 65 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 29а |  | # 0,005733 | # 0,700000 |
| ## 66 | ## Василькова И.Н. ИП | ## 5012/00/4 Т | ## 0,005733 | ## 0,700000 |
| # 67 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 70 |  | # 0,204947 | # 0,597795 |
| ## 68 | ## Управление государственного автодорожного надзора по Калужской области | ## БД 0040/00/4 Т | ## 0,035752 | ## 0,430000 |
| ## 69 | ## АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | ## 0030 ГВС |  |  |
| ## 70 | ## АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | ## 0030 Тепло | ## 0,169195 | ## 0,167795 |
| # 71 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 72 |  | # 0,867115 | # 0,702857 |
| ## 72 | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | ## Государственный контракт №0408/00/4 Г |  |  |
| ## 73 | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | ## Государственный контракт №0408/00/4 Т | ## 0,687902 | ## 0,523964 |
| ## 74 | ## Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Калужской области | ## БД 0096/00/4 Т | ## 0,179213 | ## 0,178893 |
| # 75 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 53 |  | # 0,047113 | # 0,040424 |
| ## 76 | ## Калужская таможня | ## БД 0277/00/4 Т | ## 0,047113 | ## 0,040424 |
| # 77 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 55а |  | # 0,075000 | # 0,075000 |
| ## 78 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0407/00/4 Т | ## 0,075000 | ## 0,075000 |
|  | ## ИТОГО |  | 6,559092 | 18,807783 |

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121 |  | # 0,088833 | # 0,176000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019. | ## 0,088833 | ## 0,176000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121, Корпус 1 |  | # 0,062636 | # 0,141000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019. | ## 0,062636 | ## 0,141000 |
| # 5 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 121 |  | # 0,060069 | # 0,125000 |
| ## 6 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,060069 | ## 0,125000 |
| # 7 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 123 |  | # 0,063605 | # 0,126000 |
| ## 8 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,063605 | ## 0,126000 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125 |  | # 0,032185 | # 0,082000 |
| ## 10 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,032185 | ## 0,082000 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 1 |  | # 0,047779 | # 0,114000 |
| ## 12 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,047779 | ## 0,114000 |
| # 13 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 2 |  | # 0,031702 | # 0,124000 |
| ## 14 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,031702 | ## 0,124000 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 127 |  | # 0,053527 | # 0,430000 |
| ## 16 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,053527 | ## 0,430000 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 129 |  | # 0,031668 | # 0,492000 |
| ## 18 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,028018 | ## 0,062000 |
| ## 19 | ## Качулина Ирина Сергеевна | ## 0375 Тепло от 22.11.2010г. | ## 0,003650 | ## 0,430000 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 |  | # 0,136749 | # 1,387400 |
| ## 21 | ## ФОТОСЕРВИС ООО | ## 0019 Тепло | ## 0,001438 | ## 0,380000 |
| ## 22 | ## Евгенов Геннадий Борисович | ## 0384 Тепло | ## 0,006400 | ## 0,006400 |
| ## 23 | ## Королев М. Д. | ## № 29 от 01.03.2012 г. | ## 0,003630 | ## 0,430000 |
| ## 24 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,035767 | ## 0,380000 |
| ## 25 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,089514 | ## 0,191000 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42 |  | # 0,117890 | # 0,278000 |
| ## 27 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,117890 | ## 0,278000 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42а |  | # 0,005740 | # 0,005300 |
| ## 29 | ## Мачтаков В.А. | ## 0340 Тепло | ## 0,005740 | ## 0,005300 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 |  | # 0,125486 | # 1,787000 |
| ## 31 | ## Романов В.А. | ## 0363 Тепло | ## 0,001890 | ## 0,380000 |
| ## 32 | ## Двуреченский С.В. | ## 0720 Тепло | ## 0,002271 | ## 0,430000 |
| ## 33 | ## Ефременкова Оксана Фёдоровна | ## 7102/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,001490 |  |
| ## 34 | ## Игнатян Вардан Сержикович | ## 0035 Тепло | ## 0,002542 | ## 0,380000 |
| ## 35 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,115135 | ## 0,217000 |
| ## 36 | ## Ченков Э.Н. | ## 0538 Тепло | ## 0,002158 | ## 0,380000 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 46 |  | # 0,181562 | # 0,336000 |
| ## 38 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,181562 | ## 0,336000 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 48 |  | # 0,114754 | # 0,648000 |
| ## 40 | ## Миронова Н.Н. | ## 0124 Тепло | ## 0,002859 | ## 0,430000 |
| ## 41 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,111895 | ## 0,218000 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 52 |  | # 0,060950 | # 0,133000 |
| ## 43 | ## МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## 5386/00/1 Т от | ## 0,003167 |  |
| ## 44 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,057783 | ## 0,133000 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 |  | # 0,182840 | # 2,080000 |
| ## 46 | ## Макаров В.А. | ## 456 Тепло | ## 0,006044 | ## 0,860000 |
| ## 47 | ## Пономарева Е.В. | ## 0147 Тепло | ## 0,003610 | ## 0,860000 |
| ## 48 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,173186 | ## 0,360000 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56 |  | # 0,145056 | # 0,573000 |
| ## 50 | ## Людмила (ООО) | ## 0002 Тепло от 01.07.2001г. | ## 0,053172 | ## 0,380000 |
| ## 51 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,091884 | ## 0,193000 |
| # 52 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56а |  | # 0,088745 | # 0,561000 |
| ## 53 | ## Котов Александр Михайлович | ## 0484/00/1 Т от 01.11.2015г. | ## 0,001504 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,087241 | ## 0,181000 |
| # 55 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58, Корпус 1 |  | # 0,122029 | # 0,229000 |
| ## 56 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,122029 | ## 0,229000 |
| # 57 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 |  | # 0,144378 | # 1,568000 |
| ## 58 | ## Мустафаев Гудрат Гурбан Оглы | ## 4199/00/1 Т от 01.11.2014 г. | ## 0,001560 |  |
| ## 59 | ## Болтунов Илья Сергеевич | ## 764/1 Тепло | ## 0,000937 | ## 0,380000 |
| ## 60 | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич | ## 4181/00/1 Т | ## 0,001877 | ## 0,388000 |
| ## 61 | ## Дудкина В.Ф. | ## 0652 Тепло | ## 0,002025 | ## 0,430000 |
| ## 62 | ## Колотовкина О.Б. | ## 3894/00/1 Т от 01.06.2014 г. | ## 0,001103 |  |
| ## 63 | ## Ткачевская Елена Викторовна | ## 4059/00/1 Т | ## 0,001476 |  |
| ## 64 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,135400 | ## 0,370000 |
| # 65 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 10 |  | # 0,111606 | # 0,224000 |
| ## 66 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,111606 | ## 0,224000 |
| # 67 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14 |  | # 0,117844 | # 0,228000 |
| ## 68 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,117844 | ## 0,228000 |
| # 69 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 |  | # 0,162974 | # 2,005000 |
| ## 70 | ## ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЛУЖСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЖЕРТВ Е | ## 0406 Тепло | ## 0,001196 | ## 0,430000 |
| ## 71 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 6808/00/5 Тепло от 01.04.2015г. | ## 0,002564 | ## 0,430000 |
| ## 72 | ## Козлов Максим Сергеевич | ## 0672 Тепло | ## 0,004056 | ## 0,430000 |
| ## 73 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 0127 Тепло | ## 0,020177 | ## 0,430000 |
| ## 74 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 75 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,134981 | ## 0,285000 |
| # 76 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 16 |  | # 0,109116 | # 0,217000 |
| ## 77 | ## Камерман Семен Наумович | ## 5259/00/1 Т от 01.07.2015 г. | ## 0,001085 |  |
| ## 78 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,108031 | ## 0,217000 |
| # 79 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 7а |  | # 0,105000 | # 0,105000 |
| ## 80 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0015/00/1 Т от 29.01.2016 | ## 0,105000 | ## 0,105000 |
| # 81 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 |  | # 0,055276 | # 0,879000 |
| ## 82 | ## Лещева Светлана Николаевна | ## 0041 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,006205 | ## 0,380000 |
| ## 83 | ## Афонькин Н.Т. | ## 0622 Тепло | ## 0,002011 | ## 0,380000 |
| ## 84 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,047060 | ## 0,119000 |
| # 85 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 111 |  | # 0,111532 | # 0,217000 |
| ## 86 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,111532 | ## 0,217000 |
| # 87 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 113 |  | # 0,156561 | # 0,624000 |
| ## 88 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,090675 | ## 0,194000 |
| ## 89 | ## Электрон-Сервис (ООО") | ## 0009 Тепло от 29.09.1997 г. | ## 0,065886 | ## 0,430000 |
| # 90 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115 |  | # 0,112243 | # 0,217000 |
| ## 91 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,112243 | ## 0,217000 |
| # 92 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115а |  | # 0,009206 | # 0,380000 |
| ## 93 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0015/00/1 Т от 29.01.2016 | ## 0,009206 | ## 0,380000 |
| # 94 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 117 |  | # 0,088900 | # 0,176000 |
| ## 95 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,088900 | ## 0,176000 |
| # 96 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 |  | # 0,121000 | # 0,121000 |
| ## 97 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0015/00/1 Т от 29.01.2016 | ## 0,121000 | ## 0,121000 |
| # 98 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 |  | # 0,115320 | # 1,452331 |
| ## 99 | ## Гончаров Олег Владимирович | ## 741/1 Тепло | ## 0,002555 | ## 0,430000 |
| ## 100 | ## Дородонова Т.М. | ## 0615 Тепло | ## 0,001420 | ## 0,430000 |
| ## 101 | ## Каламурза А.Ю. ИП | ## 0509 Тепло | ## 0,002107 | ## 0,380000 |
| ## 102 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,109238 | ## 0,212331 |
| # 103 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125 |  | # 0,112775 | # 0,220000 |
| ## 104 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,112775 | ## 0,220000 |
| # 105 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 127 |  | # 0,112145 | # 0,234000 |
| ## 106 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,112145 | ## 0,234000 |
| # 107 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 |  | # 0,121354 | # 2,584708 |
| ## 108 | ## Инякина Раиса Васильевна | ## 0572 Тепло | ## 0,002593 | ## 0,380000 |
| ## 109 | ## Колпакова Алла Семеновна | ## 0137 Тепло | ## 0,002373 | ## 0,430000 |
| ## 110 | ## Краснов Дмитрий Васильевич | ## 0022 Тепло | ## 0,005587 | ## 0,380000 |
| ## 111 | ## Кузина Т.А. | ## 0547 Тепло | ## 0,002342 | ## 0,380000 |
| ## 112 | ## Мончаковский Максим Сергеевич | ## 745/ Тепло | ## 0,002292 | ## 0,430000 |
| ## 113 | ## Тэффи (ООО) | ## 0063 Тепло | ## 0,005587 | ## 0,380000 |
| ## 114 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,100580 | ## 0,204708 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,621035 | 21,279739 |

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «ОАО» Квадра, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 18, Корпус 10 | # 0,013995 | # 0,034423 |
| 2 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 20 | # 0,014090 | # 0,031763 |
| 3 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 22 | # 0,013956 | # 0,033336 |
| 4 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 26/6 | # 0,068526 | # 0,131470 |
| 5 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 28 | # 0,033057 | # 0,083281 |
| 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 7 | # 0,026316 | # 0,435200 |
| 7 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 4 | # 0,014005 | # 0,031718 |
| 8 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 8 | # 0,013544 | # 0,035775 |
| 9 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 255 | # 0,057130 | # 0,896241 |
| 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 257 | # 0,013368 | # 0,032228 |
| 11 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 259 | # 0,014516 | # 0,034753 |
| 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 261 | # 0,013621 | # 0,036200 |
| 13 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 263 | # 0,012744 | # 0,033292 |
| 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 277а | # 0,045871 | # 0,045871 |
| 15 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 10 | # 0,028454 | # 0,027400 |
| 16 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 11 | # 0,045912 | # 0,111437 |
| 17 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13 | # 0,072475 | # 0,072475 |
| 18 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13а | # 0,048300 | # 0,048300 |
| 19 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 15 | # 0,034629 | # 0,079933 |
| 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 17 | # 0,034386 | # 0,084550 |
| 21 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 19 | # 0,034312 | # 0,098077 |
| 22 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 2 | # 0,035612 | # 0,035000 |
| 23 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 4 | # 0,058484 | # 0,058484 |
| 24 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 5 | # 0,012913 | # 0,032649 |
| 25 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 7 | # 0,013294 | # 0,038600 |
| 26 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 251 | # 0,062114 | # 0,933838 |
| 27 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10 | # 0,197508 | # 0,349699 |
| 28 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 1 | # 0,072052 | # 0,167852 |
| 29 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 2 | # 0,070470 | # 0,167794 |
| 30 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 3 | # 0,074933 | # 0,168722 |
| 31 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 11 | # 0,112867 | # 0,233139 |
| 32 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12 | # 0,186452 | # 0,302623 |
| 33 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12, Корпус 2 | # 0,096523 | # 0,201251 |
| 34 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14 | # 0,164256 | # 0,292710 |
| 35 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 1 | # 0,165549 | # 0,295485 |
| 36 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 2 | # 0,095698 | # 0,200265 |
| 37 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 3 | # 0,121846 | # 0,216770 |
| 38 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14б | # 0,114741 | # 0,218688 |
| 39 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16 | # 0,119381 | # 1,023580 |
| 40 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16, Корпус 1 | # 0,238964 | # 1,204330 |
| 41 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 17 | # 0,020902 | # 0,056091 |
| 42 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18 | # 0,118026 | # 3,713703 |
| 43 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 19 | # 0,027856 | # 0,065246 |
| 44 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 20 | # 0,075207 | # 0,566789 |
| 45 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 21 | # 0,020874 | # 0,055442 |
| 46 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 23 | # 0,025917 | # 0,437267 |
| 47 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 25 | # 0,013565 | # 0,040632 |
| 48 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 27 | # 0,074734 | # 0,149296 |
| 49 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 29 | # 0,029275 | # 0,082341 |
| 50 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 31 | # 0,023030 | # 0,061283 |
| 51 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 33 | # 0,123286 | # 0,233488 |
| 52 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35 | # 0,584070 | # 0,584070 |
| 53 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35а | # 0,124831 | # 0,123200 |
| 54 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 37 | # 0,114056 | # 0,211631 |
| 55 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 39 | # 0,117488 | # 0,587451 |
| 56 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 1 | # 0,073630 | # 0,162999 |
| 57 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 2 | # 0,073870 | # 0,168229 |
| 58 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 41 | # 0,119648 | # 0,211701 |
| 59 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 43 | # 0,117675 | # 0,208114 |
| 60 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 45 | # 0,114519 | # 0,217061 |
| 61 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 47 | # 0,119076 | # 0,591824 |
| 62 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 49 | # 0,116333 | # 0,207863 |
| 63 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 5 | # 0,125837 | # 0,231167 |
| 64 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 51 | # 0,113342 | # 0,625767 |
| 65 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 53 | # 0,117939 | # 0,209530 |
| 66 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 55 | # 0,343000 | # 0,305000 |
| 67 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57 | # 0,107027 | # 0,199172 |
| 68 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57, Корпус 4 | # 0,135844 | # 0,239804 |
| 69 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 4 | # 0,157947 | # 0,416000 |
| 70 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6 | # 0,116544 | # 0,210121 |
| 71 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6, Корпус 1 | # 0,401778 | # 1,565178 |
| 72 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65а | # 0,013484 | # 0,037660 |
| 73 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 7 | # 0,168601 | # 0,260354 |
| 74 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8 | # 0,121379 | # 0,601075 |
| 75 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8, Корпус 1 | # 0,139486 | # 0,228081 |
| 76 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 9 | # 0,117897 | # 0,216268 |
| 77 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 1 | # 0,118686 | # 0,213974 |
| 78 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 10 | # 0,022822 | # 0,056938 |
| 79 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 11 | # 0,117869 | # 0,212308 |
| 80 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 12 | # 0,118732 | # 0,206627 |
| 81 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 13 | # 0,118961 | # 0,209530 |
| 82 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 14 | # 0,027405 | # 0,518833 |
| 83 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 15 | # 0,167493 | # 0,300353 |
| 84 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 17 | # 0,165327 | # 0,295869 |
| 85 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 21 | # 0,110868 | # 0,239126 |
| 86 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23 | # 0,113268 | # 0,240747 |
| 87 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23, Корпус 1 | # 0,149761 | # 0,223071 |
| 88 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 25 | # 0,227164 | # 0,509636 |
| 89 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 27 | # 0,145300 | # 0,097200 |
| 90 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 3 | # 0,119468 | # 0,210336 |
| 91 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 4 | # 0,227000 | # 0,190000 |
| 92 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5 | # 0,119959 | # 0,646089 |
| 93 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5, Корпус 1 | # 0,096177 | # 0,204243 |
| 94 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 7 | # 0,121644 | # 0,212266 |
| 95 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 8 | # 0,033210 | # 0,053993 |
| 96 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 9 | # 0,095920 | # 0,202129 |
|  | # ИТОГО | 9,491871 | 27,683368 |

Таблица 1.56– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313 |  | # 0,158160 | # 0,750000 |
| ## 2 | ## Потребительское общество "Северное" | ## 0568 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,016927 | ## 0,380000 |
| ## 3 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  |  |
| ## 4 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,141233 | ## 0,370000 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 2 |  | # 0,074609 | # 0,410000 |
| ## 6 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  |  |
| ## 7 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,074609 | ## 0,410000 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 311 |  | # 0,214307 | # 0,611835 |
| ## 9 | ## ФАЛМА-ЗооВетПлем (ООО) | ## 0277 Тепло | ## 0,017258 | ## 0,414786 |
| ## 10 | ## УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0051/00/1 | ## 0,197049 | ## 0,197049 |
| # 11 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313а |  | # 0,096318 | # 0,380000 |
| ## 12 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 13 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,096318 | ## 0,380000 |
| # 14 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315 |  | # 0,148698 | # 0,384235 |
| ## 15 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  |  |
| ## 16 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,138768 | ## 0,370000 |
| ## 17 | ## Потребительское общество "Северное" | ## 0568 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,009930 | ## 0,014235 |
| # 18 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 1 |  | # 0,236064 | # 1,560000 |
| ## 19 | ## МБОУДО "ДШИ № 8" г.Калуги | ## БД 0030/00/1 Т | ## 0,042012 | ## 0,780000 |
| ## 20 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 21 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,194052 | ## 0,780000 |
| # 22 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 3 |  | # 0,207416 | # 0,764000 |
| ## 23 | ## МБОУДО "ДШИ № 8" г.Калуги | ## БД 0030/00/1 Т | ## 0,006731 | ## 0,390000 |
| ## 24 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 25 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,200685 | ## 0,374000 |
| # 26 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 4 |  | # 0,155537 | # 0,707000 |
| ## 27 | ## Лясоцкая Людмила Ивановна | ## 0494 Тепло | ## 0,004360 | ## 0,430000 |
| ## 28 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,151177 | ## 0,277000 |
| # 29 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 5 |  | # 0,162910 | # 0,377305 |
| ## 30 | ## Трошина Алла Викторовна | ## 0082 Тепло | ## 0,007305 | ## 0,007305 |
| ## 31 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 32 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,155605 | ## 0,370000 |
| # 33 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 6 |  | # 0,201253 | # 1,110000 |
| ## 34 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  | ## 0,740000 |
| ## 35 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,201253 | ## 0,370000 |
| # 36 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 317 |  | # 0,145936 | # 0,370000 |
| ## 37 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 38 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,145936 | ## 0,370000 |
| # 39 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319 |  | # 0,038955 | # 0,920000 |
| ## 40 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,460000 |
| ## 41 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,038955 | ## 0,460000 |
| # 42 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319, Корпус 1 |  | # 0,148000 | # 0,148000 |
| ## 43 | ## МБДОУ № 90 "Ласточка" г. Калуги | ## БД 0073/00/1 Т | ## 0,148000 | ## 0,148000 |
| # 44 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 321 |  | # 0,116967 | # 0,380000 |
| ## 45 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,116967 | ## 0,380000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,105130 | 8,872375 |

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299 |  | # 0,022318 | # 0,530000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## с 01.06.2019 | ## 0,022318 | ## 0,530000 |
| # 3 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299а |  | # 0,495290 | # 10,860000 |
| ## 4 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,056134 | ## 1,000000 |
| ## 5 | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | ## 0316/00/3 Г |  | ## 4,100000 |
| ## 6 | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | ## 0316/00/3 Т | ## 0,439156 | ## 5,760000 |
| # 7 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299б |  | # 0,005608 | # 0,700000 |
| ## 8 | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | ## 0316/00/3 Т | ## 0,005608 | ## 0,700000 |
| # 9 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 301 |  | # 0,022878 | # 0,530000 |
| ## 10 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,022878 | ## 0,530000 |
| # 11 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 301А |  | # 0,088213 | # 0,430000 |
| ## 12 | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЗООВЕТСНАБ ГП | ## 0315 Тепло от 31.12.2012г. | ## 0,088213 | ## 0,430000 |
| # 13 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 303 |  | # 0,022755 | # 0,530000 |
| ## 14 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,022755 | ## 0,530000 |
| # 15 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 305 |  | # 0,012744 | # 0,580000 |
| ## 16 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,012744 | ## 0,580000 |
| # 17 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 307 |  | # 0,028215 | # 0,500000 |
| ## 18 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,028215 | ## 0,500000 |
| # 19 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 309 |  | # 0,028197 | # 0,500000 |
| ## 20 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,028197 | ## 0,500000 |
| # 21 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 309, Корпус 1 |  | # 0,097851 | # 0,390000 |
| ## 22 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 23 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,097851 | ## 0,390000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,824069 | 15,550000 |

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Муратовский щеб.завод, 19 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 10а |  | # 0,019747 | # 0,055000 |
| ## 2 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,019747 | ## 0,055000 |
| # 3 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 12а |  | # 0,039015 | # 0,093000 |
| ## 4 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,039015 | ## 0,093000 |
| # 5 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 16 |  | # 0,003522 | # 0,015000 |
| ## 6 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,003522 | ## 0,015000 |
| # 7 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 19а |  | # 0,005461 | # 0,430000 |
| ## 8 | ## ЖРЭУ-11 | ## 0354 Тепло | ## 0,005461 | ## 0,430000 |
| # 9 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 22 |  | # 0,016908 | # 0,051000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,016908 | ## 0,051000 |
| # 11 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 23 |  | # 0,020110 | # 0,056000 |
| ## 12 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,020110 | ## 0,056000 |
| # 13 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 24 |  | # 0,026337 | # 0,070000 |
| ## 14 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,026337 | ## 0,070000 |
| # 15 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 25 |  | # 0,020279 | # 0,057000 |
| ## 16 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,020279 | ## 0,057000 |
| # 17 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 26 |  | # 0,022431 | # 0,064000 |
| ## 18 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,022431 | ## 0,064000 |
| # 19 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 27 |  | # 0,022167 | # 0,061000 |
| ## 20 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,022167 | ## 0,061000 |
| # 21 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 28 |  | # 0,036034 | # 0,380000 |
| ## 22 | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | ## БД 5540/00/1 Т от | ## 0,036034 | ## 0,380000 |
| # 23 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 29 |  | # 0,022487 | # 0,065000 |
| ## 24 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,022487 | ## 0,065000 |
| # 25 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 6 |  | # 0,003079 | # 0,013000 |
| ## 26 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,003079 | ## 0,013000 |
| # 27 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7 |  | # 0,059885 | # 0,138000 |
| ## 28 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,059885 | ## 0,138000 |
| # 29 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7а |  | # 0,110801 | # 0,350000 |
| ## 30 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 41" г. Калуги | ## БД 0209/00/1 Т | ## 0,110801 | ## 0,350000 |
| # 31 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7б |  | # 0,029928 | # 0,370000 |
| ## 32 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0018/00/1 Т | ## 0,029928 | ## 0,370000 |
| # 33 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 8а |  | # 0,025330 | # 0,066000 |
| ## 34 | ## ЖРЭУ-11 | ## 1832/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,025330 | ## 0,066000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,483521 | 2,334000 |

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Н. Усадебная, 2 д.Канищево, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 21 |  | # 0,055458 | # 0,461629 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.06.2019 |  | ## 0,051629 |
| ## 3 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.06.2019 | ## 0,055458 | ## 0,410000 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 23 |  | # 0,045354 | # 0,045080 |
| ## 5 | ## ПСС Калужской области | ## БД 2185/00/3 Т | ## 0,045354 | ## 0,045080 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 25 |  | # 0,149747 | # 0,370000 |
| ## 7 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 8 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,149747 | ## 0,370000 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 27 |  | # 0,034894 | # 0,820000 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.06.2019 |  | ## 0,410000 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.06.2019 | ## 0,034894 | ## 0,410000 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 29 |  | # 0,108450 | # 0,750000 |
| ## 13 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 14 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,108450 | ## 0,370000 |
| # 15 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 3 |  | # 0,172873 | # 0,151704 |
| ## 16 | ## Государственное бюджетное учереждение Калужской области "Калужский центр социальной адаптации для л | ## БД 0246/00/3 Г |  | ## 0,075852 |
| ## 17 | ## Государственное бюджетное учереждение Калужской области "Калужский центр социальной адаптации для л | ## БД 0246/00/3 Т | ## 0,172873 | ## 0,075852 |
| # 18 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 15 |  | # 0,149006 | # 1,090000 |
| ## 19 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  | ## 0,740000 |
| ## 20 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,149006 | ## 0,350000 |
| # 21 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17а |  | # 0,482000 | # 0,482000 |
| ## 22 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 51" г. Калуги | ## БД 0518/00/3 Т | ## 0,482000 | ## 0,482000 |
| # 23 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 31 |  | # 0,301530 | # 0,730000 |
| ## 24 | ## Запольский К.С. | ## 0124/00/3 Т | ## 0,002483 | ## 0,380000 |
| ## 25 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 26 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,299047 | ## 0,350000 |
| # 27 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 32 |  | # 0,064000 | # 0,064000 |
| ## 28 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,064000 | ## 0,064000 |
| # 29 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33 |  | # 0,615184 | # 0,700000 |
| ## 30 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Г |  |  |
| ## 31 | ## УК МЖД города Калуги (ООО) (конкурсное производство по банкротству с 05.11.2022) | ## 1866/00/5/01 Т от 01.09.2016г. | ## 0,615184 | ## 0,700000 |
| # 32 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33а |  | # 0,271543 | # 0,509477 |
| ## 33 | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги | ## БД 0508/00/3 Г |  | ## 0,242176 |
| ## 34 | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги | ## БД 0508/00/3 Т | ## 0,271543 | ## 0,267301 |
| # 35 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34 |  | # 0,987010 | # 0,680000 |
| ## 36 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 37 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,987010 | ## 0,680000 |
| # 38 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34а |  | # 0,046081 | # 0,092000 |
| ## 39 | ## Промбытсети (ООО") | ## 0538 ГВС от 01.06.2006 г. |  | ## 0,046000 |
| ## 40 | ## Промбытсети (ООО") | ## 0538 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,046081 | ## 0,046000 |
| # 41 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 3 |  | # 0,339607 | # 0,680000 |
| ## 42 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Г |  | ## 0,340000 |
| ## 43 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,339607 | ## 0,340000 |
| # 44 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 5 |  | # 0,386636 | # 0,340000 |
| ## 45 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 46 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,386636 | ## 0,340000 |
| # 47 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 7 |  | # 0,143139 | # 0,299899 |
| ## 48 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,008870 |
| ## 49 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,143139 | ## 0,291029 |
| # 50 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 9 |  | # 0,799758 |  |
| ## 51 | ## ПИК-КОМФОРТ ООО | ## 1863/00/5 Т от 18.06.2014 г. | ## 0,799758 |  |
| # 52 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5 |  | # 0,415022 | # 1,515082 |
| ## 53 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,740000 |
| ## 54 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,378532 | ## 0,740000 |
| ## 55 | ## ВЫМПЕЛКОМ ПАО | ## ДС 5124/00/1 Т с Гор. Упр.г. Калуга | ## 0,001408 |  |
| ## 56 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0510/00/3 Т | ## 0,035082 | ## 0,035082 |
| # 57 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 |  | # 0,173726 | # 0,353000 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 59 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,173726 | ## 0,353000 |
| # 60 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 32 |  | # 0,189956 | # 0,370000 |
| ## 61 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 62 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,189956 | ## 0,370000 |
| # 63 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 34 |  | # 0,366618 | # 0,350000 |
| ## 64 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 65 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,366618 | ## 0,350000 |
| # 66 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 36 |  | # 0,304468 | # 0,350000 |
| ## 67 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 68 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,304468 | ## 0,350000 |
| # 69 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 345 |  | # 0,099760 | # 0,380000 |
| ## 70 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 71 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,099760 | ## 0,380000 |
| # 72 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 10 |  | # 0,066322 | # 0,064000 |
| ## 73 | ## МБУ ДО СШ "ПЕРСЕЙ" Г.КАЛУГИ | ## БД 0514/00/3 Т | ## 0,066322 | ## 0,064000 |
| # 74 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 12 |  | # 0,026362 | # 0,460000 |
| ## 75 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 76 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,026362 | ## 0,460000 |
| # 77 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 14 |  | # 0,070212 | # 0,390000 |
| ## 78 | ## МБУ ДО СШ "ПЕРСЕЙ" Г.КАЛУГИ | ## БД 0514/00/3 Т | ## 0,070212 | ## 0,390000 |
| # 79 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 16 |  | # 0,081652 | # 0,105318 |
| ## 80 | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор | ## 0230 ГВС |  | ## 0,025502 |
| ## 81 | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор | ## 0230 Тепло | ## 0,081652 | ## 0,079816 |
| # 82 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 4 |  | # 0,088125 | # 0,088000 |
| ## 83 | ## ИП Аксенов Д.В. | ## 0545 Тепло | ## 0,088125 | ## 0,088000 |
| # 84 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 6 |  | # 0,116375 | # 0,380000 |
| ## 85 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 86 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,116375 | ## 0,380000 |
| # 87 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 8 |  | # 0,115322 | # 0,370000 |
| ## 88 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 ГВС |  |  |
| ## 89 | ## ЭРСУ 12 ООО | ## 1826/00/5 Т | ## 0,115322 | ## 0,370000 |
|  | ## ИТОГО |  | 7,266190 | 13,441189 |

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по  ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 100 |  | # 0,099717 | # 0,426000 |
| ## 2 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,213000 |
| ## 3 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,099717 | ## 0,213000 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 104 |  | # 0,098862 | # 0,372000 |
| ## 5 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,186000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,098862 | ## 0,186000 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 106 |  | # 0,121317 | # 0,468000 |
| ## 8 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,234000 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,121317 | ## 0,234000 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 108 |  | # 0,087886 | # 0,346000 |
| ## 11 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,173000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,087886 | ## 0,173000 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 76 |  | # 0,123135 | # 1,160000 |
| ## 14 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0373/00/4 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,028032 | ## 0,400000 |
| ## 15 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,095103 | ## 0,380000 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 82 |  | # 0,097199 | # 0,388000 |
| ## 18 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,194000 |
| ## 19 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,097199 | ## 0,194000 |
| # 20 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 3 |  | # 0,076039 | # 0,800000 |
| ## 21 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,400000 |
| ## 22 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,076039 | ## 0,400000 |
| # 23 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 6 |  | # 0,094515 | # 0,205000 |
| ## 24 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  |  |
| ## 25 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,094515 | ## 0,205000 |
| # 26 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 9 |  | # 0,196740 | # 1,717200 |
| ## 27 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0036/00/4 Т | ## 0,008112 | ## 0,860000 |
| ## 28 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,428600 |
| ## 29 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,188628 | ## 0,428600 |
| # 30 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 1 |  | # 0,048846 | # 0,251000 |
| ## 31 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,126000 |
| ## 32 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,048846 | ## 0,125000 |
| # 33 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 2 |  | # 0,140145 | # 0,566000 |
| ## 34 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,283000 |
| ## 35 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,140145 | ## 0,283000 |
| # 36 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 3 |  | # 0,072704 | # 0,362000 |
| ## 37 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,181000 |
| ## 38 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,072704 | ## 0,181000 |
| # 39 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 102 |  | # 0,059614 | # 0,430000 |
| ## 40 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,059614 | ## 0,430000 |
| ## 41 | ## ТАНДЕР | ## 3723/00/4 Г |  |  |
| # 42 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72 |  | # 0,031748 | # 0,148000 |
| ## 43 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  | ## 0,074000 |
| ## 44 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,031748 | ## 0,074000 |
| # 45 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72, Корпус Общежитие |  | # 0,062929 | # 0,168000 |
| ## 46 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,084000 |
| ## 47 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,062929 | ## 0,084000 |
| # 48 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 74 |  | # 0,177365 | # 0,177120 |
| ## 49 | ## МБУ ДО СШ № 1 ИМ. ЗТР СИДОРЕНКО В.Г. Г. КАЛУГИ | ## 0322/00/4 Г от |  |  |
| ## 50 | ## МБУ ДО СШ № 1 ИМ. ЗТР СИДОРЕНКО В.Г. Г. КАЛУГИ | ## 0322/00/4 Т от 05.02.2016г. | ## 0,177365 | ## 0,177120 |
| # 51 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 83 |  | # 0,134146 | # 0,434950 |
| ## 52 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0036/00/4 Т | ## 0,044950 | ## 0,044950 |
| ## 53 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,089196 | ## 0,390000 |
| # 54 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85 |  | # 0,126054 | # 0,987000 |
| ## 55 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,121772 | ## 0,227000 |
| ## 56 | ## Егоров Максим Владимирович | ## 0425 Тепло | ## 0,002442 | ## 0,380000 |
| ## 57 | ## Литке А.Е. | ## 0443 Тепло | ## 0,001840 | ## 0,380000 |
| # 58 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85, Корпус 2 |  | # 0,056090 | # 0,649138 |
| ## 59 | ## ФГУП "Связь-безопасность" | ## 0156 Тепло | ## 0,011802 | ## 0,430000 |
| ## 60 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,109569 |
| ## 61 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,044288 | ## 0,109569 |
| # 62 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85а |  | # 0,127531 | # 0,268000 |
| ## 63 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,127531 | ## 0,268000 |
| # 64 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 87 |  | # 0,036198 | # 0,604000 |
| ## 65 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,087000 |
| ## 66 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,034474 | ## 0,087000 |
| ## 67 | ## Котова Татьяна Вячеславовна | ## 0397 Тепло | ## 0,001724 | ## 0,430000 |
| # 68 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89 |  | # 0,025355 | # 0,913556 |
| ## 69 | ## Кубарева Лилия Евгеньевна | ## 7689/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001758 | ## 0,430000 |
| ## 70 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,021839 | ## 0,053556 |
| ## 71 | ## Падалка Светлана Николаевна | ## 7580/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001758 | ## 0,430000 |
| # 72 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89а |  | # 0,032265 | # 0,470850 |
| ## 73 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028624 | ## 0,070850 |
| ## 74 | ## Богомолова Марина Моневна | ## 0449 Тепло | ## 0,003641 | ## 0,400000 |
| # 75 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 |  | # 0,066970 | # 1,320000 |
| ## 76 | ## АГРО-40 ООО | ## 0532 Тепло | ## 0,001691 | ## 0,430000 |
| ## 77 | ## Амельянчик Лариса Львовна | ## 7587/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001057 | ## 0,380000 |
| ## 78 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,062221 | ## 0,130000 |
| ## 79 | ## Федотов Юрий Владимирович | ## 0186 Тепло | ## 0,002001 | ## 0,380000 |
| # 80 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93 |  | # 0,075492 | # 0,420000 |
| ## 81 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,071538 | ## 0,420000 |
| ## 82 | ## Кирсанова Татьяна Константиновна | ## Договор 668/4 от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,003954 |  |
| # 83 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а |  | # 0,078890 | # 1,016212 |
| ## 84 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Т | ## 0,010322 | ## 0,430000 |
| ## 85 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,063707 | ## 0,156212 |
| ## 86 | ## Техмет (ООО) | ## 0347 Тепло | ## 0,004861 | ## 0,430000 |
| # 87 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а, Корпус 1 |  | # 0,079000 | # 0,079000 |
| ## 88 | ## МБДОУ № 30 г. Калуги | ## БД 0100/00/4 Т | ## 0,079000 | ## 0,079000 |
| # 89 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95 |  | # 0,072714 | # 0,154000 |
| ## 90 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,072714 | ## 0,154000 |
| # 91 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95а |  | # 0,030061 | # 0,083335 |
| ## 92 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,030061 | ## 0,083335 |
| # 93 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97 |  | # 0,079200 | # 0,079200 |
| ## 94 | ## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ## БД 0495/00/4 Т от 01.01.2016г. | ## 0,079200 | ## 0,079200 |
| # 95 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97а |  | # 0,014298 | # 0,450000 |
| ## 96 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,014298 | ## 0,450000 |
| # 97 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 16 |  | # 0,117474 | # 0,598028 |
| ## 98 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,109644 | ## 0,205068 |
| ## 99 | ## Каравелла (ООО) | ## 0072 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,003994 | ## 0,380000 |
| ## 100 | ## Романова В.И. | ## 0109 Тепло | ## 0,003836 | ## 0,012960 |
| # 101 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19 |  | # 0,059921 | # 0,542550 |
| ## 102 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,015696 | ## 0,430000 |
| ## 103 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 104 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,044225 | ## 0,112550 |
| # 105 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19а |  | # 0,065296 | # 0,260000 |
| ## 106 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Г от 01.04.2015 |  | ## 0,130000 |
| ## 107 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,065296 | ## 0,130000 |
| # 108 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 23 |  | # 0,011839 | # 0,035264 |
| ## 109 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,011839 | ## 0,035264 |
| ## 110 | ## Немировская С.Н.магазин "Автозапчасти" | ## 0609 Тепло от 01.06.2006 г. |  |  |
| # 111 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 26 |  | # 0,120232 | # 0,381000 |
| ## 112 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Г от 01.11.2015г. |  |  |
| ## 113 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Т от 01.11.2015г. | ## 0,120232 | ## 0,381000 |
| # 114 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 27 |  | # 0,026521 | # 0,077000 |
| ## 115 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,026521 | ## 0,077000 |
| # 116 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 28 |  | # 0,097364 | # 0,430000 |
| ## 117 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,215000 |
| ## 118 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,097364 | ## 0,215000 |
| # 119 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30 |  | # 0,097026 | # 0,211000 |
| ## 120 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 121 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,097026 | ## 0,211000 |
| # 122 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30, Корпус 1 |  | # 0,097717 | # 0,422000 |
| ## 123 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,211000 |
| ## 124 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,097717 | ## 0,211000 |
| # 125 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 31 |  | # 0,013861 | # 0,044587 |
| ## 126 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,013861 | ## 0,044587 |
| # 127 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 33 |  | # 0,013593 | # 0,040133 |
| ## 128 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,013593 | ## 0,040133 |
| # 129 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 35 |  | # 0,014724 | # 0,048000 |
| ## 130 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,014724 | ## 0,048000 |
| # 131 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 37 |  | # 0,056750 | # 0,134000 |
| ## 132 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,056750 | ## 0,134000 |
| # 133 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 46 |  | # 0,034776 |  |
| ## 134 | ## ПРОСПЕКТ-ЮГ ООО | ## 7573/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,034776 |  |
| # 135 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50 |  | # 0,059082 | # 0,598000 |
| ## 136 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  | ## 0,124000 |
| ## 137 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,052150 | ## 0,124000 |
| ## 138 | ## ПК "Луна" | ## 0078 Тепло от 01.01.2011 г. | ## 0,006932 | ## 0,350000 |
| # 139 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50/а |  | # 0,048220 | # 0,047620 |
| ## 140 | ## Версия-Т (ООО) | ## 0292 Тепло | ## 0,048220 | ## 0,047620 |
| # 141 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 13 |  | # 0,120747 | # 0,740000 |
| ## 142 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,370000 |
| ## 143 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,120747 | ## 0,370000 |
| # 144 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15 |  | # 0,192486 | # 0,190230 |
| ## 145 | ## Доценко Александр Константинович (ИП) | ## 0223/00/4 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,192486 | ## 0,190230 |
| # 146 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15а |  | # 0,100912 | # 0,760000 |
| ## 147 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,380000 |
| ## 148 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,100912 | ## 0,380000 |
| # 149 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 10 |  | # 0,347272 | # 0,704500 |
| ## 150 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,000180 |  |
| ## 151 | ## Куприенко Жанна Александровна | ## 0002 Тепло | ## 0,004500 | ## 0,004500 |
| ## 152 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,350000 |
| ## 153 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,342592 | ## 0,350000 |
| # 154 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2 |  | # 0,109774 | # 0,234000 |
| ## 155 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,109774 | ## 0,234000 |
| # 156 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2, Корпус 1 |  | # 0,045665 | # 0,110000 |
| ## 157 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  |  |
| ## 158 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,045665 | ## 0,110000 |
| # 159 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 21 |  | # 0,097429 | # 0,151360 |
| ## 160 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 161 | ## Лещева Милена Владимировна | ## 5458/00/4 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,013830 | ## 0,013760 |
| ## 162 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,083599 | ## 0,137600 |
| # 163 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 23 |  | # 0,099129 | # 0,380000 |
| ## 164 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,190000 |
| ## 165 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,099129 | ## 0,190000 |
| # 166 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 25 |  | # 0,124755 | # 0,472000 |
| ## 167 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,236000 |
| ## 168 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,124755 | ## 0,236000 |
| # 169 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 4 |  | # 0,060815 | # 0,186000 |
| ## 170 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,093000 |
| ## 171 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,060815 | ## 0,093000 |
| # 172 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 6 |  | # 0,116452 | # 1,208390 |
| ## 173 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0112 Тепло | ## 0,018390 | ## 0,018390 |
| ## 174 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,003198 | ## 0,430000 |
| ## 175 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 176 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,094864 | ## 0,380000 |
| # 177 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 |  | # 0,162177 | # 1,600000 |
| ## 178 | ## Алеева А.В. | ## 0601 Тепло | ## 0,002216 | ## 0,430000 |
| ## 179 | ## Жилищное Спец.РСУ (ООО) | ## 557/4 Т | ## 0,015392 | ## 0,430000 |
| ## 180 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 181 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,144569 | ## 0,370000 |
| # 182 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 8 |  | # 0,110861 | # 0,757952 |
| ## 183 | ## Вольнова Т.П. | ## 0465 Тепло | ## 0,002158 | ## 0,380000 |
| ## 184 | ## ИП Летягина Л.Г. | ## 0331/4 Тепло | ## 0,010754 | ## 0,010754 |
| ## 185 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,183599 |
| ## 186 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,097949 | ## 0,183599 |
| # 187 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 100 |  | # 0,090816 | # 0,368000 |
| ## 188 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,184000 |
| ## 189 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,090816 | ## 0,184000 |
| # 190 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 102 |  | # 0,232552 | # 0,611812 |
| ## 191 | ## Сельстрой АО | ## 0185 Тепло | ## 0,232552 | ## 0,611812 |
|  | ## ИТОГО |  | 5,569263 | 28,256987 |

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Литейный пер, № 7 |  | # 0,055320 | # 0,055320 |
| ## 2 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0524/00/2 Т | ## 0,055320 | ## 0,055320 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 10 |  | # 0,186046 | # 1,130000 |
| ## 4 | ## Газсервис (ООО) | ## 0143 Тепло | ## 0,002758 | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## Григорян А.Л. | ## 0358 Тепло | ## 0,001863 | ## 0,380000 |
| ## 6 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,181425 | ## 0,370000 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 |  | # 0,091482 | # 0,953800 |
| ## 8 | ## Афонин Александр Николаевич | ## 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,002945 | ## 0,009800 |
| ## 9 | ## Игнатян Гайк Сержикович | ## 0103 Тепло | ## 0,002808 | ## 0,380000 |
| ## 10 | ## Терещенко Н.В. | ## 0366/00/2 Т от 01.10.2015 | ## 0,001465 | ## 0,380000 |
| ## 11 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,084264 | ## 0,184000 |
| # 12 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 228 |  | # 0,171336 | # 0,698486 |
| ## 13 | ## Амельянчик Лариса Львовна | ## 7585/00/2 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,002057 | ## 0,380000 |
| ## 14 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,169279 | ## 0,318486 |
| # 15 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 230 |  | # 0,115946 | # 0,760000 |
| ## 16 | ## ИП Баранова Л.П. | ## 0435 Тепло | ## 0,012611 | ## 0,380000 |
| ## 17 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,103335 | ## 0,380000 |
| # 18 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 232 |  | # 0,063335 | # 0,457540 |
| ## 19 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,025795 | ## 0,420000 |
| ## 20 | ## МБДОУ № 21 "Золотые зёрнышки" г. Калуги | ## БД 5303/00/2 Т | ## 0,037540 | ## 0,037540 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 1 |  | # 0,145035 | # 0,562850 |
| ## 22 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,090062 | ## 0,182850 |
| ## 23 | ## МБДОУ № 21 "Золотые зёрнышки" г. Калуги | ## БД 5303/00/2 Т | ## 0,054973 | ## 0,380000 |
| # 24 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 2 |  | # 0,196342 | # 0,823620 |
| ## 25 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,192591 | ## 0,443620 |
| ## 26 | ## Торнадо (ООО") | ## 0120/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,003751 | ## 0,380000 |
| # 27 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 3 |  | # 0,032149 | # 0,449000 |
| ## 28 | ## Афонин Александр Николаевич | ## 0664/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,001465 | ## 0,380000 |
| ## 29 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,030684 | ## 0,069000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,056991 | 5,890616 |

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по  ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184а |  | # 0,261956 | # 1,389300 |
| ## 2 | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО | ## 0390 Тепло | ## 0,261956 | ## 1,389300 |
| # 3 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 20 |  | # 0,085036 | # 0,760000 |
| ## 4 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,085036 | ## 0,380000 |
| # 6 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 25 |  | # 1,070040 | # 1,008940 |
| ## 7 | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | ## БД 0245/00/3 Т | ## 1,070040 | ## 1,008940 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 31 |  | # 0,693163 | # 2,810000 |
| ## 9 | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО | ## 5266/00/2 Т от 30.12.2015г. | ## 0,693163 | ## 2,810000 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 23 |  | # 0,091218 | # 0,370000 |
| ## 11 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  |  |
| ## 12 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,091218 | ## 0,370000 |
| # 13 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36 |  | # 0,073144 | # 0,800000 |
| ## 14 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,400000 |
| ## 15 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,073144 | ## 0,400000 |
| # 16 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36а |  | # 0,151024 | # 0,855000 |
| ## 17 | ## Зименков Ю.А. (ИП) | ## 0569 ГВС от 01.10.2012 г. |  |  |
| ## 18 | ## Зименков Ю.А. (ИП) | ## 0569 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,069923 | ## 0,780000 |
| ## 19 | ## Фокин М.А (ИП) | ## 0662 Тепло | ## 0,081101 | ## 0,075000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,425581 | 7,993240 |

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2а |  | # 0,025961 | # 2,050000 |
| ## 2 | ## Просецкий Евгений Викторович | ## 6820/00/4 Т | ## 0,025961 | ## 2,050000 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 65 |  | # 0,095848 | # 1,760000 |
| ## 4 | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | ## БД 3875/00/4 Т | ## 0,095848 | ## 1,760000 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 1 |  | # 0,011054 | # 0,650000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,011054 | ## 0,650000 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2 |  | # 0,010884 | # 0,620000 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,010884 | ## 0,620000 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 4 |  | # 0,022248 | # 0,500000 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022248 | ## 0,500000 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5 |  | # 0,170256 | # 1,469090 |
| ## 12 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Т | ## 0,061227 | ## 0,708180 |
| ## 13 | ## СЕАН (ООО) | ## 0386 Тепло | ## 0,045953 | ## 0,700000 |
| ## 14 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0175/00/4Т | ## 0,063076 | ## 0,060910 |
| # 15 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5/5 |  | # 0,001584 |  |
| ## 16 | ## СЕАН (ООО) | ## 0386 Тепло | ## 0,001584 |  |
| # 17 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63б |  | # 0,036856 | # 0,470000 |
| ## 18 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,036856 | ## 0,470000 |
| # 19 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 67 |  | # 0,010944 | # 0,046000 |
| ## 20 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,010944 | ## 0,046000 |
| # 21 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 69 |  | # 0,013569 | # 0,038000 |
| ## 22 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,013569 | ## 0,038000 |
| # 23 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 71 |  | # 0,020067 | # 0,052000 |
| ## 24 | ## УК МЖД Калугатеплосеть ООО (конкурсное производство по банкротству с 13.06.2022) | ## 1871/00/5/02 Т от 01.04.2015г. | ## 0,020067 | ## 0,052000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,419271 | 7,655090 |

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 5 |  | # 0,230000 | # 0,230000 |
| ## 2 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина" г.Калуги | ## БД 0319/00/2 Т | ## 0,230000 | ## 0,230000 |
| # 3 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 8 |  | # 0,146672 | # 0,424000 |
| ## 4 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,212000 |
| ## 5 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,146672 | ## 0,212000 |
| # 6 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 10 |  | # 0,148641 | # 0,685000 |
| ## 7 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,341000 |
| ## 8 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,148641 | ## 0,344000 |
| # 9 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 11 |  | # 0,165876 | # 0,319000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,165876 | ## 0,319000 |
| # 11 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 12 |  | # 0,147759 | # 0,740000 |
| ## 12 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 13 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,147759 | ## 0,370000 |
| # 14 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 13 |  | # 0,117101 | # 0,231000 |
| ## 15 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117101 | ## 0,231000 |
| # 16 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 15 |  | # 0,117020 | # 0,231000 |
| ## 17 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117020 | ## 0,231000 |
| # 18 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 17 |  | # 0,045419 | # 0,450000 |
| ## 19 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,045419 | ## 0,450000 |
| # 20 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 18 |  | # 0,083994 | # 0,419000 |
| ## 21 | ## ТСЖ Дружба-18 | ## 0113/00/5/02 ГВС от 01.10.2015 |  | ## 0,209500 |
| ## 22 | ## ТСЖ Дружба-18 | ## 0113/00/5/02 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,083994 | ## 0,209500 |
| # 23 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 19 |  | # 0,097407 | # 0,900000 |
| ## 24 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,450000 |
| ## 25 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,097407 | ## 0,450000 |
| # 26 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 5 |  | # 0,081690 | # 0,422000 |
| ## 27 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,211000 |
| ## 28 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,081690 | ## 0,211000 |
| # 29 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6 |  | # 0,168303 | # 0,370000 |
| ## 30 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,168303 | ## 0,370000 |
| # 31 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 7 |  | # 0,074282 | # 0,169000 |
| ## 32 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,074282 | ## 0,169000 |
| # 33 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 8 |  |  | # 0,730000 |
| ## 34 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 0,365000 |
| ## 35 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. |  | ## 0,365000 |
| # 36 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 9 |  | # 0,098650 | # 0,231000 |
| ## 37 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,098650 | ## 0,231000 |
| # 38 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 10, Корпус 1 |  | # 0,118626 | # 0,462000 |
| ## 39 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 40 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,118626 | ## 0,231000 |
| # 41 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 12, Корпус 1 |  | # 0,116646 | # 0,462000 |
| ## 42 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 43 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,116646 | ## 0,231000 |
| # 44 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 13 |  | # 0,118101 | # 1,190000 |
| ## 45 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 46 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,114445 | ## 0,380000 |
| ## 47 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 303 Т | ## 0,003656 | ## 0,430000 |
| # 48 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 14 |  | # 0,118324 | # 0,462000 |
| ## 49 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 50 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,118324 | ## 0,231000 |
| # 51 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 15 |  | # 0,116703 | # 0,462000 |
| ## 52 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 53 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,116703 | ## 0,231000 |
| # 54 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 16 |  | # 0,117044 | # 0,462000 |
| ## 55 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 56 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117044 | ## 0,231000 |
| # 57 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 17 |  | # 0,233618 | # 1,539900 |
| ## 58 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,760000 |
| ## 59 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,225868 | ## 0,760000 |
| ## 60 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,007750 | ## 0,019900 |
| # 61 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 19 |  | # 0,117876 | # 0,462000 |
| ## 62 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 63 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117876 | ## 0,231000 |
| # 64 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 3 |  | # 0,127522 | # 0,604409 |
| ## 65 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,299000 |
| ## 66 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,121113 | ## 0,299000 |
| ## 67 | ## Петрушин Б.Н. | ## 0288 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,006409 | ## 0,006409 |
| # 68 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 5 |  | # 0,095522 | # 0,468000 |
| ## 69 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,234000 |
| ## 70 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,095522 | ## 0,234000 |
| # 71 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 10 |  | # 0,020603 | # 0,430000 |
| ## 72 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,020603 | ## 0,430000 |
| # 73 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 11 |  | # 0,117052 | # 0,231000 |
| ## 74 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117052 | ## 0,231000 |
| # 75 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 12 |  | # 0,117559 | # 0,231000 |
| ## 76 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117559 | ## 0,231000 |
| # 77 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 7 |  | # 0,330000 | # 0,330000 |
| ## 78 | ## МБДОУ № 108 "Дружба" г. Калуги | ## БД 0320/00/2 Т | ## 0,330000 | ## 0,330000 |
| # 79 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 9 |  | # 0,115667 | # 0,231000 |
| ## 80 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,115667 | ## 0,231000 |
| # 81 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Сельский пер, № 10 |  | # 0,042550 | # 0,041650 |
| ## 82 | ## Стройтехсервис ЗАО | ## 0402 Тепло от 01.10.2006 г. | ## 0,042550 | ## 0,041650 |
| # 83 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 |  | # 0,213288 | # 1,920000 |
| ## 84 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника N6" | ## БД 0344/00/2 Т | ## 0,009017 | ## 0,400000 |
| ## 85 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0344/00/2 Т от 02.02.2016 г. | ## 0,009017 | ## 0,400000 |
| ## 86 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,060534 | ## 0,380000 |
| ## 87 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 88 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,134720 | ## 0,370000 |
| # 89 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184б |  | # 0,082635 | # 1,520000 |
| ## 90 | ## Никишин В.И. | ## 0190 Тепло | ## 0,019480 | ## 0,380000 |
| ## 91 | ## Никишин В.И. | ## 0391 Тепло | ## 0,046763 | ## 0,760000 |
| ## 92 | ## Никишин В.И. | ## Договор № 665/2 Т Тепло | ## 0,016392 | ## 0,380000 |
| # 93 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186 |  | # 0,118281 | # 0,768760 |
| ## 94 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 95 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,114304 | ## 0,380000 |
| ## 96 | ## Молев Сергей Николаевич ИП | ## 6771/00/2 Т | ## 0,003977 | ## 0,008760 |
| # 97 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186, Корпус 1 |  | # 0,137852 | # 0,534000 |
| ## 98 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,267000 |
| ## 99 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,137852 | ## 0,267000 |
| # 100 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 |  | # 0,124980 | # 0,749950 |
| ## 101 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,001564 |  |
| ## 102 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0419 Тепло | ## 0,009950 | ## 0,009950 |
| ## 103 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 104 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,113466 | ## 0,370000 |
| # 105 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 |  | # 0,133231 | # 1,628170 |
| ## 106 | ## ПРОДО Маркет-Калуга (ООО) | ## 0515 Тепло | ## 0,008170 | ## 0,008170 |
| ## 107 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,002008 |  |
| ## 108 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 109 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117439 | ## 0,380000 |
| ## 110 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,003853 | ## 0,430000 |
| ## 111 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,001761 | ## 0,430000 |
| # 112 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 194, Корпус 1 |  | # 0,117548 | # 0,462000 |
| ## 113 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 114 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117548 | ## 0,231000 |
| # 115 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 198 |  | # 0,003300 | # 0,003300 |
| ## 116 | ## Сухова Т.В. | ## 0616 Тепло | ## 0,003300 | ## 0,003300 |
| # 117 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 |  | # 0,127615 | # 1,596225 |
| ## 118 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,390000 |
| ## 119 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,119500 | ## 0,390000 |
| ## 120 | ## Лаврова Наталия Васильевна | ## 6918/00/2 Т | ## 0,001874 | ## 0,430000 |
| ## 121 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022а/00/2 Т | ## 0,003766 | ## 0,006225 |
| ## 122 | ## Чехолина И.В. | ## 0405 Тепло | ## 0,002475 | ## 0,380000 |
| # 123 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 202 |  | # 0,119281 | # 0,462000 |
| ## 124 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,231000 |
| ## 125 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,119281 | ## 0,231000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,924238 | 24,264364 |

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пер. Воскресенский , 2 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 10 |  | # 0,059350 | # 0,059350 |
| ## 2 | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | ## БД 0151/00/3 Т | ## 0,059350 | ## 0,059350 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 13 |  | # 0,013082 | # 0,021145 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,013082 | ## 0,021145 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 14 |  | # 0,016658 | # 0,050464 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,016658 | ## 0,050464 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 15 |  | # 0,061032 |  |
| ## 8 | ## Духовное познание (ООО) | ## 0642 ГВС |  |  |
| ## 9 | ## Духовное познание (ООО) | ## 0642 Тепло | ## 0,061032 |  |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 19 |  | # 0,011526 | # 0,033000 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,011526 | ## 0,033000 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 21 |  | # 0,044210 | # 0,942876 |
| ## 13 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,039258 | ## 0,082876 |
| ## 14 | ## Абзалетдинова С.А. | ## 0026 Тепло от 24.11.2006 г. | ## 0,001458 | ## 0,430000 |
| ## 15 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0067А/00/4 Т | ## 0,003494 | ## 0,430000 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23 |  | # 0,016239 | # 0,056719 |
| ## 17 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,016239 | ## 0,056719 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23а |  | # 0,023805 | # 0,068000 |
| ## 19 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,023805 | ## 0,068000 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25 |  | # 0,009285 | # 0,032139 |
| ## 21 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009285 | ## 0,032139 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25, Корпус 2 |  | # 0,054835 | # 0,990000 |
| ## 23 | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | ## БД 0062/00/4 Т |  | ## 0,700000 |
| ## 24 | ## Храм Георгия "за лавками" | ## 0531 Тепло от 01.11.2009 г. | ## 0,054835 | ## 0,290000 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2 |  | # 0,194310 | # 0,193890 |
| ## 26 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Т | ## 0,194310 | ## 0,193890 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2а |  | # 0,009169 | # 0,440000 |
| ## 28 | ## Рудакова И.М. | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОРОД.УПР.Г.КАЛУГИ |  |  |
| ## 29 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009169 | ## 0,440000 |
| ## 30 | ## Калинкина Е.А. (ИП) | ## ДС 5124/00/1 (4)Т с ГОРОД.УПР. Г. КАЛУГИ |  |  |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 4 |  | # 0,112984 | # 0,112600 |
| ## 32 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 33 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Т | ## 0,102034 | ## 0,101650 |
| ## 34 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/4 Тепло | ## 0,010950 | ## 0,010950 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 10 |  | # 0,101236 | # 0,145270 |
| ## 36 | ## РЖД ОАО | ## БД 0254/00/4 Т | ## 0,101236 | ## 0,145270 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 11 |  | # 0,116495 | # 0,502032 |
| ## 38 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,251016 |
| ## 39 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,116495 | ## 0,251016 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12 |  | # 0,010190 | # 0,035000 |
| ## 41 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,010190 | ## 0,035000 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12, Корпус 1 |  | # 0,028782 | # 0,940000 |
| ## 43 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,470000 |
| ## 44 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,028782 | ## 0,470000 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 14 |  | # 0,045497 | # 1,067653 |
| ## 46 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,095850 |
| ## 47 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,040036 | ## 0,111803 |
| ## 48 | ## Мелешко И.А. | ## 0500 ГВС | ## 0,005461 | ## 0,860000 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 3 |  | # 0,046993 | # 0,098000 |
| ## 50 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,046993 | ## 0,098000 |
| # 51 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9 |  | # 0,003022 | # 0,009608 |
| ## 52 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003022 | ## 0,009608 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9, Корпус адм. здание |  | # 0,041020 | # 0,041020 |
| ## 54 | ## МБУК "Дом мастеров" | ## БД 0009/00/4 Т | ## 0,041020 | ## 0,041020 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 25 |  | # 0,030000 | # 0,030000 |
| ## 56 | ## Вант-Центр (ООО) | ## 29/4 Тепло | ## 0,030000 | ## 0,030000 |
| # 57 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 13 |  | # 0,018782 | # 0,045330 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018782 | ## 0,045330 |
| # 59 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 16 |  | # 0,026880 | # 0,126000 |
| ## 60 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,063000 |
| ## 61 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,026880 | ## 0,063000 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 3 |  | # 0,066800 | # 0,066600 |
| ## 63 | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | ## БД 0685/00/1 Т | ## 0,066800 | ## 0,066600 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 |  | # 0,026896 | # 1,176000 |
| ## 65 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015379 | ## 0,036000 |
| ## 66 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ## 0,001099 |  |
| ## 67 | ## Рассолов А.А. | ## 298 Тепло от 29.12.2010 г. | ## 0,003459 | ## 0,380000 |
| ## 68 | ## Рассолова М.И. | ## 0618 Тепло от 30.03.2012 г. | ## 0,002276 | ## 0,380000 |
| ## 69 | ## Уткин М.В. | ## 0123 Тепло от 01.12.2005 г. | ## 0,004683 | ## 0,380000 |
| # 70 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 103 |  | # 0,144000 | # 0,144000 |
| ## 71 | ## ГБУК КО "Калужский музей изобразительных искусств" (ликвидирован) | ## БД 4090/00/4 Т | ## 0,144000 | ## 0,144000 |
| # 72 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 105 |  | # 0,038585 | # 0,430000 |
| ## 73 | ## В/Ч 41650 | ## БД 0433/00/4 Т | ## 0,038585 | ## 0,430000 |
| # 74 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107 |  | # 0,020434 | # 0,063332 |
| ## 75 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,008824 | ## 0,029000 |
| ## 76 | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") | ## БД 0038/00/4 Т | ## 0,011610 | ## 0,034332 |
| # 77 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 109 |  | # 0,031579 | # 0,400000 |
| ## 78 | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") | ## БД 0038/00/4 Т | ## 0,031579 | ## 0,400000 |
| # 79 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 111 |  | # 0,170135 | # 1,500000 |
| ## 80 | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") | ## БД 0038/00/4 Т | ## 0,170135 | ## 1,500000 |
| # 81 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 99 |  | # 0,031965 | # 0,486151 |
| ## 82 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,022089 | ## 0,056151 |
| ## 83 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,009876 | ## 0,430000 |
| # 84 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 28 |  | # 0,022633 | # 0,861315 |
| ## 85 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018461 | ## 0,051315 |
| ## 86 | ## Демин Евгений Борисович | ## 0387 Тепло | ## 0,001840 | ## 0,380000 |
| ## 87 | ## Морару Ольга Ивановна | ## 673/4 Т | ## 0,002332 | ## 0,430000 |
| # 88 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 30 |  | # 0,007577 | # 0,021000 |
| ## 89 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,007577 | ## 0,021000 |
| # 90 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 33 |  | # 0,078804 |  |
| ## 91 | ## Отдел 13 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" г.Калуги | ## 5819/00/4 Т | ## 0,078804 |  |
| # 92 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 |  | # 0,128890 | # 0,127240 |
| ## 93 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/4 Т | ## 0,128890 | ## 0,127240 |
| # 94 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 |  | # 0,127840 | # 0,127240 |
| ## 95 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | ## БД 0240/00/4 Т | ## 0,127840 | ## 0,127240 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,991520 | 11,442974 |

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 19 |  | # 0,115481 | # 0,217791 |
| ## 2 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,115481 | ## 0,217791 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 22 |  | # 0,020582 | # 0,430000 |
| ## 4 | ## УК Квартал ООО (прекращение деятельности 11.02.2019-недостоверные сведения в ИФНС) | ## 1837/00/5 Тепло от 01.01.13 | ## 0,020582 | ## 0,430000 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 23 |  | # 0,116988 | # 0,219440 |
| ## 6 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,116988 | ## 0,219440 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 24 |  | # 0,025524 | # 0,420000 |
| ## 8 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,025524 | ## 0,420000 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27 |  | # 0,012896 | # 0,035056 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,012896 | ## 0,035056 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27а |  | # 0,027451 | # 0,929661 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,024168 | ## 0,069661 |
| ## 13 | ## Куприянова К.Н. | ## 0631/00/4 Т | ## 0,001990 | ## 0,430000 |
| ## 14 | ## Хозиков Н.А. | ## 0448/00/4 Т | ## 0,001293 | ## 0,430000 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 28 |  | # 0,282250 | # 0,280860 |
| ## 16 | ## ИФНС России по Ленинскому округу | ## БД 0188/00/4 Т от 03.02.2016г. | ## 0,282250 | ## 0,280860 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29 |  | # 0,492182 | # 2,721040 |
| ## 18 | ## Рандеву (ООО) | ## 0202/00/4 Т | ## 0,492182 | ## 2,721040 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 |  | # 0,154988 | # 0,246000 |
| ## 20 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  |  |
| ## 21 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,154988 | ## 0,246000 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 |  | # 0,271141 | # 2,750000 |
| ## 23 | ## Аксенов М.В. | ## 0616 Тепло | ## 0,001631 | ## 0,380000 |
| ## 24 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,186782 | ## 0,370000 |
| ## 25 | ## Демин Евгений Борисович | ## 0310 Тепло | ## 0,002241 | ## 0,380000 |
| ## 26 | ## ПАССАЖ ООО | ## 0201 Тепло | ## 0,073996 | ## 0,380000 |
| ## 27 | ## Потопальская М.Н. | ## 0463 Тепло | ## 0,002961 | ## 0,430000 |
| ## 28 | ## Сачук Анна Николаевна | ## 656/4 Тепло от 01.05.2013 г. | ## 0,002008 | ## 0,430000 |
| ## 29 | ## Юдин С.Н. | ## 0146 Тепло от 01.04.2009 г. | ## 0,001522 | ## 0,380000 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 16 |  | # 0,015726 | # 0,810174 |
| ## 31 | ## АО Быт-Сервис | ## 0203/00/4 Т | ## 0,015726 | ## 0,810174 |

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 10 |  | # 0,118165 | # 0,222000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,118165 | ## 0,222000 |
| # 3 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 25 |  | # 0,464967 | # 0,442965 |
| ## 4 | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | ## БД 0090/00/4 Г |  |  |
| ## 5 | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | ## БД 0090/00/4 Т | ## 0,464967 | ## 0,442965 |
| # 6 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 44 |  | # 0,159895 | # 0,370000 |
| ## 7 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,159895 | ## 0,370000 |
| # 8 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 103 |  | # 0,140733 | # 1,192000 |
| ## 9 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,508000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,254000 |
| ## 11 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,138162 |  |
| ## 12 | ## Фармстар (ООО) | ## 0391 Т | ## 0,002571 | ## 0,430000 |
| # 13 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 111 |  | # 0,080625 | # 0,080625 |
| ## 14 | ## Василькова И.Н. ИП | ## 5012/00/4 Т | ## 0,045956 | ## 0,080625 |
| ## 15 | ## ТАНДЕР | ## д/с с ИП Василькова И.Н. 5012/00/4 Т от 01.03.2015 г. | ## 0,034669 |  |
| # 16 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 119 |  | # 0,119743 | # 0,462000 |
| ## 17 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,231000 |
| ## 18 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,119743 | ## 0,231000 |
| # 19 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 121 |  | # 0,272206 | # 1,120000 |
| ## 20 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,560000 |
| ## 21 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,272206 | ## 0,560000 |
| # 22 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 131 |  | # 0,338630 | # 0,338000 |
| ## 23 | ## МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | ## БД 0305/00/4 Т | ## 0,338630 | ## 0,338000 |
| # 24 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 137 |  | # 0,165690 | # 0,789861 |
| ## 25 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,161970 | ## 0,359861 |
| ## 26 | ## МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | ## БД 0665/00/4 Т | ## 0,003720 | ## 0,430000 |
| # 27 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 139 |  | # 0,274689 | # 1,197444 |
| ## 28 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,598722 |
| ## 29 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,274689 | ## 0,598722 |
| # 30 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 141 |  | # 0,062400 | # 0,062400 |
| ## 31 | ## СТРАЖ-КАЛУГА ООО | ## 0173/00/4 Т | ## 0,062400 | ## 0,062400 |
| # 32 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 |  | # 0,110486 | # 0,380000 |
| ## 33 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,104955 |  |
| ## 34 | ## Гаврилов Владимир Вячеславович | ## 6837/00/4 Т | ## 0,000888 | ## 0,380000 |
| ## 35 | ## Калугастрой ООО | ## 6907/00/1 Т | ## 0,004643 |  |
| # 36 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 16 |  | # 0,190040 | # 0,190040 |
| ## 37 | ## МБДОУ № 70 "Красная шапочка" г. Калуги | ## БД 0129/00/4 Т | ## 0,190040 | ## 0,190040 |
| # 38 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 |  | # 0,099601 | # 0,704000 |
| ## 39 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,137000 |
| ## 40 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,078333 | ## 0,137000 |
| ## 41 | ## Бугай Т.К. (ИП) | ## 7009/00/4Т от 16.06.2016 г. | ## 0,001800 |  |
| ## 42 | ## КАЛУГАСТРОЙ ОАО | ## 0452 Тепло | ## 0,019468 | ## 0,430000 |
| # 43 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 20 |  | # 0,052225 | # 0,049805 |
| ## 44 | ## Теорема-Мед (ООО) | ## 0435 Тепло | ## 0,052225 | ## 0,049805 |
| # 45 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22 |  | # 0,154907 | # 0,780000 |
| ## 46 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0307/00/4 Т | ## 0,058043 | ## 0,400000 |
| ## 47 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,096864 | ## 0,380000 |
| # 48 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22а |  | # 0,022953 | # 0,400000 |
| ## 49 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0307/00/4 Т | ## 0,022953 | ## 0,400000 |
| # 50 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 24 |  | # 0,070291 | # 0,523000 |
| ## 51 | ## Аксиньина В.Ю. | ## 0513 Тепло | ## 0,002860 | ## 0,380000 |
| ## 52 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,067431 | ## 0,143000 |
| # 53 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 26 |  | # 0,113001 | # 0,458000 |
| ## 54 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,229000 |
| ## 55 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,113001 | ## 0,229000 |
| # 56 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 28 |  | # 0,114713 | # 0,458000 |
| ## 57 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,229000 |
| ## 58 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,114713 | ## 0,229000 |
| # 59 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30 |  | # 0,115477 | # 0,462000 |
| ## 60 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,231000 |
| ## 61 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,115477 | ## 0,231000 |
| # 62 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а |  | # 0,158099 | # 1,012029 |
| ## 63 | ## Костюков С.В. | ## 0020/4 Т | ## 0,006487 | ## 0,006487 |
| ## 64 | ## БФ "Волонтеры-Детям" | ## 0643 Тепло | ## 0,011458 | ## 0,430000 |
| ## 65 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0259 Тепло | ## 0,013542 | ## 0,013542 |
| ## 66 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,281000 |
| ## 67 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,126612 | ## 0,281000 |
| # 68 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 32 |  | # 0,131018 | # 1,081734 |
| ## 69 | ## ГБУ КО "КОЦСПСД" Надежда" | ## БД 0333/00/4 Т | ## 0,010991 | ## 0,430000 |
| ## 70 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,110313 | ## 0,221734 |
| ## 71 | ## Миронов А.Б. | ## 0396 Тепло от 23.11.2001 г. | ## 0,009714 | ## 0,430000 |
| # 72 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 8 |  | # 0,079192 | # 0,728000 |
| ## 73 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,149000 |
| ## 74 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,074581 | ## 0,149000 |
| ## 75 | ## Бахус ОАО | ## 0053/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,004611 | ## 0,430000 |
| # 76 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 1 |  | # 0,117369 | # 0,231000 |
| ## 77 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,117369 | ## 0,231000 |
| # 78 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 2 |  | # 0,157254 | # 0,378695 |
| ## 79 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,154006 | ## 0,370000 |
| ## 80 | ## Рябчикова Л.М. | ## 0632 Тепло | ## 0,003248 | ## 0,008695 |
| # 81 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 3 |  | # 0,098076 | # 0,740000 |
| ## 82 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 83 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,098076 | ## 0,370000 |
| # 84 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 |  | # 0,285583 | # 1,512000 |
| ## 85 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,000285 |  |
| ## 86 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,541000 |
| ## 87 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,271424 | ## 0,541000 |
| ## 88 | ## фирма Аларм (ООО) | ## 0231 Тепло | ## 0,013874 | ## 0,430000 |
| # 89 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 41 |  | # 0,220643 | # 0,456000 |
| ## 90 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,134643 | ## 0,370000 |
| ## 91 | ## Магазин "Океан" ЗАО | ## 0319/00/4 Т от 01.04.2015 г. | ## 0,086000 | ## 0,086000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,488671 | 16,821598 |

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 |  | # 0,023323 | # 1,212000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,008186 | ## 0,022000 |
| ## 3 | ## Бронникова Т.М. | ## 0211/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,003445 | ## 0,380000 |
| ## 4 | ## ИП Ларина Галина Васильевна | ## 0501 Тепло | ## 0,009684 | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## Кудрявцев В.В. | ## 0152 Тепло | ## 0,002008 | ## 0,430000 |
| # 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 |  | # 0,121096 | # 0,913881 |
| ## 7 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,084198 | ## 0,137000 |
| ## 8 | ## Яцевич В.О. | ## 4395/00/1Т | ## 0,003395 | ## 0,380000 |
| ## 9 | ## Кардава Теа Отаровна | ## 5461/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,010471 | ## 0,010471 |
| ## 10 | ## МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | ## БД 0419/00/1 Т от 15.02.2016г. | ## 0,006622 | ## 0,370000 |
| ## 11 | ## Рыбкина Светлана Александровна | ## 0201 Тепло | ## 0,007500 | ## 0,007500 |
| ## 12 | ## Яцевич Светлана Викторовна | ## 4093/00/1 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,008910 | ## 0,008910 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 |  | # 0,093831 | # 2,921117 |
| ## 14 | ## Николаева Наталья Васильевна | ## 0485 Тепло | ## 0,001575 | ## 0,380000 |
| ## 15 | ## Блажко Н.А. | ## 0315 Тепло | ## 0,001934 | ## 0,430000 |
| ## 16 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,080886 | ## 0,161117 |
| ## 17 | ## Демидова Валентина Ивановна | ## 0579 Тепло | ## 0,002308 | ## 0,380000 |
| ## 18 | ## Исайкин Олег Григорьевич | ## 0183 Тепло | ## 0,001706 | ## 0,380000 |
| ## 19 | ## Ленкова Елена Алексеевна | ## 0210 Тепло | ## 0,002074 | ## 0,380000 |
| ## 20 | ## Манюнина Л.Е. | ## 0702 Тепло | ## 0,001724 | ## 0,430000 |
| ## 21 | ## Чечетина Татьяна Юрьевна | ## 0659/00/1 Т | ## 0,001624 | ## 0,380000 |
| # 22 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 7 |  | # 0,165380 | # 0,284945 |
| ## 23 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,165380 | ## 0,284945 |
| # 24 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 |  | # 0,093132 | # 1,416000 |
| ## 25 | ## Бабанина И.Ю. | ## 0079/00/1 Т | ## 0,001391 | ## 0,430000 |
| ## 26 | ## Будылова И.С. | ## 0305 Тепло от 18.01.2007 г. | ## 0,001724 | ## 0,430000 |
| ## 27 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,087642 | ## 0,176000 |
| ## 28 | ## Журавлева А.Ю. | ## 0465 Тепло | ## 0,002375 | ## 0,380000 |
| # 29 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 12 |  | # 0,113170 | # 0,286420 |
| ## 30 | ## Отдел N7 МБОУ ДО "Дом детского творчества" г. Калуги | ## 0097/00/1 Т | ## 0,022614 | ## 0,075420 |
| ## 31 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,090556 | ## 0,211000 |
| # 32 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 2 |  | # 0,286832 | # 0,285544 |
| ## 33 | ## Крылов Роман Владимирович | ## доп.согл.к дог.4919/00/1 Т с ИП Цубловым А.В. | ## 0,286832 | ## 0,285544 |
| # 34 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 |  | # 0,094361 | # 2,023789 |
| ## 35 | ## Глушков Альберт Вячеславович | ## 0505 Тепло | ## 0,002720 | ## 0,002720 |
| ## 36 | ## Глушков Альберт Вячеславович | ## 0691 Тепло | ## 0,002425 | ## 0,380000 |
| ## 37 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,076677 | ## 0,151069 |
| ## 38 | ## Зинченко Виктор Николаевич | ## 0140/00/1 Т | ## 0,002032 | ## 0,380000 |
| ## 39 | ## Кусакин Игорь Николаевич | ## 0595 Тепло | ## 0,002392 | ## 0,380000 |
| ## 40 | ## Макушкин Александр Владимирович | ## 0316 Тепло | ## 0,004067 | ## 0,350000 |
| ## 41 | ## Хорева Валентина Николаевна/Хорев Игорь Анатольевич | ## 0641 Тепло от | ## 0,004048 | ## 0,380000 |
| # 42 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 6 |  | # 0,110718 | # 0,633000 |
| ## 43 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,106368 | ## 0,203000 |
| ## 44 | ## Заверин Н.Е. | ## 0416/00/1 Т | ## 0,002145 | ## 0,430000 |
| ## 45 | ## Холявин Ю.В. | ## 0264/00/4 Т от 01.04.2014 г. | ## 0,002205 |  |
| # 46 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 |  | # 0,093319 | # 2,169000 |
| ## 47 | ## АГРО-40 ООО | ## 0282 Тепло | ## 0,001117 | ## 0,380000 |
| ## 48 | ## Ваничкина Л.И. | ## 0410 Тепло | ## 0,003022 | ## 0,430000 |
| ## 49 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,083588 | ## 0,169000 |
| ## 50 | ## Жутова Н.В. | ## 0528 Тепло | ## 0,002024 | ## 0,380000 |
| ## 51 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0067/00/1 Т | ## 0,001962 | ## 0,430000 |
| ## 52 | ## Перцевая Ирина Григорьевна | ## 0423 Тепло | ## 0,001606 | ## 0,380000 |
| # 53 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 17 |  | # 0,162203 | # 0,287859 |
| ## 54 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,162203 | ## 0,287859 |
| # 55 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 |  | # 0,122546 | # 2,159118 |
| ## 56 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 57 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,088974 | ## 0,189118 |
| ## 58 | ## Подворье (ООО) (Дата прекращения деятельности 17.10.2022) | ## 0173 Тепло | ## 0,009637 | ## 0,350000 |
| ## 59 | ## Гоцфрид К.В. ИП | ## 0278 Тепло | ## 0,010287 | ## 0,760000 |
| ## 60 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 135 Т от 01.12.2012 г. | ## 0,008213 | ## 0,430000 |
| ## 61 | ## ФОТО-УЛЫБКА ООО | ## 0138 Тепло | ## 0,005435 | ## 0,430000 |
| # 62 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 11, Корпус 2 |  | # 0,180201 | # 0,263321 |
| ## 63 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,080575 | ## 0,080575 |
| ## 64 | ## ООО "Жилсервис Плюс" (Дата прекращение деятельности 09.06.2022) | ## 1873/00/5/01 Т от 01.05.2015г. | ## 0,099626 | ## 0,182746 |
| # 65 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 12 |  | # 0,112923 | # 0,241500 |
| ## 66 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,112923 | ## 0,241500 |
| # 67 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 13 |  | # 0,125639 | # 0,266560 |
| ## 68 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,125639 | ## 0,266560 |
| # 69 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 14 |  | # 0,124738 | # 0,266560 |
| ## 70 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,124738 | ## 0,266560 |
| # 71 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 15 |  | # 0,089936 | # 0,163521 |
| ## 72 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,089936 | ## 0,163521 |
| # 73 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 |  | # 0,210953 | # 0,730330 |
| ## 74 | ## Карпухина Елена Анатольевна | ## 3923/00/1 Т от 01.06.2014г. | ## 0,002271 |  |
| ## 75 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,123811 | ## 0,267000 |
| ## 76 | ## Курбангалеева С.Н. | ## 0722 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,001541 | ## 0,380000 |
| ## 77 | ## Универмаг Юбилейный (ООО) | ## 0475 Тепло | ## 0,083330 | ## 0,083330 |
| # 78 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 1 |  | # 0,116942 | # 0,145642 |
| ## 79 | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | ## 0518/00/1 Г от |  | ## 0,029200 |
| ## 80 | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | ## 0518/00/1 Т от | ## 0,116942 | ## 0,116442 |
| # 81 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 10а |  | # 0,050970 | # 0,050970 |
| ## 82 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0119/00/1 Т | ## 0,050970 | ## 0,050970 |
| # 83 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 |  | # 0,166292 | # 3,027645 |
| ## 84 | ## Астахова Клавдия Ивановна | ## 0508 Тепло | ## 0,002721 | ## 0,002721 |
| ## 85 | ## ГУК Г. КАЛУГИ ООО (банкрот с 25.09.2019) | ## 1870/00/5/02 Т от 01.04.2015 | ## 0,123829 | ## 0,243154 |
| ## 86 | ## АМ Калуга ООО | ## 4072/00/1 Т от 01.09.2014 г | ## 0,003047 | ## 0,380000 |
| ## 87 | ## Игнатов М.С. | ## 0235 Тепло | ## 0,002392 | ## 0,380000 |
| ## 88 | ## Кардава М.Г. | ## 0724 Тепло от | ## 0,003062 | ## 0,430000 |
| ## 89 | ## КОЛОСОК ООО | ## 0616/00/1 Т | ## 0,006793 | ## 0,008700 |
| ## 90 | ## МБМ (ООО") | ## 0172 Тепло | ## 0,013070 | ## 0,013070 |
| ## 91 | ## Михайловский А.А. ИП | ## 0296 Тепло | ## 0,002981 | ## 0,430000 |
| ## 92 | ## Попенко Николай Георгиевич | ## 0452 Тепло | ## 0,003362 | ## 0,380000 |
| ## 93 | ## Портной С.В. | ## 0638 Тепло | ## 0,002961 | ## 0,380000 |
| ## 94 | ## Рыскин И.А. | ## 0011 Тепло | ## 0,002074 | ## 0,380000 |
| # 95 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 |  | # 0,092750 | # 1,306891 |
| ## 96 | ## Айболит МЦ (ООО") | ## 0239 Тепло | ## 0,002075 | ## 0,400000 |
| ## 97 | ## Гузенко В.И. | ## 0534 Тепло | ## 0,004349 | ## 0,380000 |
| ## 98 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,073790 | ## 0,144691 |
| ## 99 | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | ## 0488/00/1 Т | ## 0,002200 | ## 0,002200 |
| ## 100 | ## Жиляев Михаил Вадимович | ## 7000/00/1 Т от 18.06.2016 г. | ## 0,007693 |  |
| ## 101 | ## Чаплыгина Марина Михайловна | ## 0046 Тепло | ## 0,002643 | ## 0,380000 |
| # 102 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 5 |  | # 0,274584 | # 0,956441 |
| ## 103 | ## Ерохова Светлана Викторовна | ## 0703 Тепло | ## 0,003062 | ## 0,430000 |
| ## 104 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 105 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,271522 | ## 0,526441 |
| # 106 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 |  | # 0,148431 | # 3,355495 |
| ## 107 | ## Пантелеева Л.В. | ## 0155 Тепло | ## 0,003305 | ## 0,430000 |
| ## 108 | ## Снежинка (ООО) (Дата прекращения деятельности 13.01.2022) | ## 0203 Тепло | ## 0,019270 | ## 0,019270 |
| ## 109 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,013150 | ## 0,013150 |
| ## 110 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,095917 | ## 0,183075 |
| ## 111 | ## ИП Настащук Юлия Юрьевна | ## 0446 Тепло | ## 0,002758 | ## 0,430000 |
| ## 112 | ## Ларин А.Н. | ## 743/ Тепло | ## 0,002375 | ## 0,380000 |
| ## 113 | ## Морозова Кира Сергеевна | ## 0352/00/1 Т | ## 0,001511 | ## 0,380000 |
| ## 114 | ## Никанович Антонина Ивановна | ## 0532 Тепло | ## 0,001472 | ## 0,380000 |
| ## 115 | ## Сергеев Вадим Евгеньевич | ## 0327 Тепло от 31.08.2009 г. | ## 0,002726 | ## 0,380000 |
| ## 116 | ## Сюрин Л.И. | ## 0536/1 Тепло | ## 0,004432 | ## 0,380000 |
| ## 117 | ## Шелешкова Татьяна Ивановна | ## 0635 Тепло | ## 0,001515 | ## 0,380000 |
| # 118 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 |  | # 0,276418 | # 0,523402 |
| ## 119 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 120 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,270314 | ## 0,523402 |
| ## 121 | ## Карапетян Карине Саргисовна | ## 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | ## 0,001863 |  |
| ## 122 | ## Климова Елена Константиновна | ## 7575/00/1 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,001807 |  |
| ## 123 | ## МЕДИКПРО ООО | ## 5307/00/1 Т от 01.08.2015г. | ## 0,002434 |  |
| # 124 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 49 |  | # 0,117425 | # 0,230960 |
| ## 125 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,117425 | ## 0,230960 |
| # 126 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 |  | # 0,120900 | # 0,590533 |
| ## 127 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 128 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,116509 | ## 0,210533 |
| ## 129 | ## Кузнецов Антон Юрьевич ИП | ## 5390/00/1 Т от 20.07.2015 г. | ## 0,001698 |  |
| ## 130 | ## Соснова Ольга Валерьевна | ## 0613 Тепло | ## 0,002693 | ## 0,380000 |
| # 131 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 |  | # 0,342728 | # 7,572506 |
| ## 132 | ## Арефьев Андрей Евгеньевич | ## 0037 Тепло | ## 0,004282 | ## 0,760000 |
| ## 133 | ## Демин Э.В. | ## 0372 Тепло от 01.10.2010 г. | ## 0,003212 | ## 0,760000 |
| ## 134 | ## Евстафьева Марина Николаевна | ## 0574 Тепло | ## 0,006188 | ## 0,760000 |
| ## 135 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,296908 | ## 0,493966 |
| ## 136 | ## Зименкова Светлана Анатольевна | ## 744/ Тепло | ## 0,003206 | ## 0,860000 |
| ## 137 | ## Зинченко Виктор Николаевич | ## 0560 Тепло | ## 0,003206 | ## 0,760000 |
| ## 138 | ## Карпухин В.А. | ## 0516 Тепло | ## 0,002978 | ## 0,760000 |
| ## 139 | ## Комогоров Константин Вячеславович | ## 0180/00/1 Т | ## 0,003058 | ## 0,760000 |
| ## 140 | ## Левицкая Е.Я. | ## 0545 Тепло | ## 0,003212 | ## 0,760000 |
| ## 141 | ## Магия (ООО) (Дата прекращения деятельности 10.02.2022) | ## 0562/00/1 Т | ## 0,007798 | ## 0,038540 |
| ## 142 | ## Образцов Сергей Витальевич | ## 0623 Тепло от 19.10.2011 г. | ## 0,003366 | ## 0,860000 |
| ## 143 | ## Чалов Эдуард Вячеславович | ## 3828/00/1 от 01.04.2014 г. | ## 0,005314 |  |
| # 144 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 69 |  | # 0,266496 | # 0,511161 |
| ## 145 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 146 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,266496 | ## 0,511161 |
| # 147 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 19 |  | # 0,120391 | # 0,243930 |
| ## 148 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 149 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,120391 | ## 0,243930 |
| # 150 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 |  | # 0,126414 | # 1,088018 |
| ## 151 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 152 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,115787 | ## 0,222000 |
| ## 153 | ## ЖРЭУ-14 | ## 3460 Тепло | ## 0,005435 | ## 0,006018 |
| ## 154 | ## Саркисян Джульетта Алексановна | ## Договор № 757/1 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,001785 | ## 0,430000 |
| ## 155 | ## Уткин М.В. | ## 0758/1 Тепло | ## 0,003407 | ## 0,430000 |
| # 156 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 23 |  | # 0,190505 | # 0,428802 |
| ## 157 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 158 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,133597 | ## 0,371894 |
| ## 159 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,050764 | ## 0,050764 |
| ## 160 | ## ТАНДЕР | ## ДС 5184/00/1 Т с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ## 0,006144 | ## 0,006144 |
| # 161 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 25 |  | # 0,187026 | # 0,646594 |
| ## 162 | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | ## БД 0281/00/1 Г |  |  |
| ## 163 | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | ## БД 0281/00/1 Т | ## 0,025745 | ## 0,025672 |
| ## 164 | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | ## БД 0280/00/1 Г от 10.05.2016 г. |  | ## 0,032590 |
| ## 165 | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | ## БД 0280/00/1 Т от 10.05.2016 г. | ## 0,032681 | ## 0,032590 |
| ## 166 | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0524/00/1 Т | ## 0,128600 | ## 0,555742 |
| ## 167 | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0524/00/1 Г |  |  |
| # 168 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 27 |  | # 0,116886 | # 0,283490 |
| ## 169 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 170 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,116886 | ## 0,283490 |
| # 171 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 |  | # 0,140464 | # 3,328687 |
| ## 172 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003808 | ## 0,430000 |
| ## 173 | ## Гореликова Надежда Николаевна | ## 602/1 Тепло от 01.10.2013 г. | ## 0,001472 | ## 0,380000 |
| ## 174 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,119531 | ## 0,188687 |
| ## 175 | ## Захарова Ю.В. | ## 0506 Тепло | ## 0,002342 | ## 0,380000 |
| ## 176 | ## Зудин Константин Сергеевич | ## 737/00/1 Т от 01.01.2014 | ## 0,001663 | ## 0,430000 |
| ## 177 | ## Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | ## 0064/00/1 Т от 01.12.2015г | ## 0,002078 | ## 0,380000 |
| ## 178 | ## Мартвых Александр Сергеевич | ## 4123/00/1 Т | ## 0,003322 | ## 0,380000 |
| ## 179 | ## Меломуд А.В. | ## 0306 Тепло | ## 0,001639 | ## 0,380000 |
| ## 180 | ## Овсепян Р.Г. | ## 4001/00/1 Т | ## 0,002535 |  |
| ## 181 | ## Силаева Валентина Степановна | ## 0457 Тепло | ## 0,002074 | ## 0,380000 |
| # 182 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 40 |  | # 0,117009 | # 0,213660 |
| ## 183 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,117009 | ## 0,213660 |
| # 184 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 64 |  | # 0,164529 | # 0,679637 |
| ## 185 | ## Комаров Владимир Михайлович | ## 3630/1 Т | ## 0,002342 |  |
| ## 186 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  |  |
| ## 187 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,159511 | ## 0,299637 |
| ## 188 | ## Леонова О.В. | ## 0609 Тепло | ## 0,002676 | ## 0,380000 |
| # 189 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 |  | # 0,177913 | # 1,098205 |
| ## 190 | ## ВЕКОМ ООО | ## 0608 Тепло | ## 0,009450 | ## 0,430000 |
| ## 191 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,158782 | ## 0,280565 |
| ## 192 | ## ЛЕНДРИ ООО | ## 0607 Тепло | ## 0,007640 | ## 0,007640 |
| ## 193 | ## Пыкина М.В. | ## 0379 Тепло от 01.12.2010 г. | ## 0,002041 | ## 0,380000 |
| # 194 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 68 |  | # 0,167275 | # 0,296967 |
| ## 195 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,167275 | ## 0,296967 |
|  | ## ИТОГО |  | 5,806649 | 43,104101 |

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 20 |  | # 0,011092 | # 0,035000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,011092 | ## 0,035000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 25 |  | # 0,063514 | # 0,147000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,063514 | ## 0,147000 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 29а |  | # 0,062784 | # 0,140000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,062784 | ## 0,140000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,137390 | 0,322000 |

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 7 |  | # 0,117359 | # 0,071605 |
| ## 2 | ## МБОУДО "ДШИ № 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | ## БД 0140/00/2 Т | ## 0,117359 | ## 0,071605 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 33 |  | # 0,018985 | # 0,440000 |
| ## 4 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,018985 | ## 0,440000 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 37 |  | # 0,025327 | # 0,430000 |
| ## 6 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,025327 | ## 0,430000 |
| # 7 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 39 |  | # 0,025034 | # 0,430000 |
| ## 8 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,025034 | ## 0,430000 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 41 |  | # 0,026380 | # 0,070000 |
| ## 10 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,026380 | ## 0,070000 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 43 |  | # 0,024999 | # 0,840000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,420000 |
| ## 13 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,024999 | ## 0,420000 |
| # 14 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 45 |  | # 0,020046 | # 0,440000 |
| ## 15 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,020046 | ## 0,440000 |
| # 16 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 47 |  | # 0,023664 | # 0,860000 |
| ## 17 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,430000 |
| ## 18 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,023664 | ## 0,430000 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 49 |  | # 0,020211 | # 0,870000 |
| ## 20 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,017514 | ## 0,440000 |
| ## 21 | ## Колосков И.О. | ## 0300 Тепло | ## 0,002697 | ## 0,430000 |
| # 22 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 51 |  | # 0,019335 | # 0,440000 |
| ## 23 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,019335 | ## 0,440000 |
| # 24 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 53 |  | # 0,020117 | # 0,440000 |
| ## 25 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,020117 | ## 0,440000 |
| # 26 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 55 |  | # 0,010881 | # 0,470000 |
| ## 27 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,010881 | ## 0,470000 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 116 |  | # 0,306218 | # 0,306218 |
| ## 29 | ## Управление Судебного департамента в Калужской области | ## БД 0649/00/2 Т | ## 0,276870 | ## 0,276870 |
| ## 30 | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ | ## БД 0083/00/2 Т | ## 0,029348 | ## 0,029348 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 105 |  | # 0,030972 | # 0,503620 |
| ## 32 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,002494 |  |
| ## 33 | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги | ## БД 0371/00/2 Т | ## 0,028478 | ## 0,503620 |
| # 34 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 2, Корпус 75 |  | # 0,058089 | # 0,151000 |
| ## 35 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,058089 | ## 0,151000 |
| # 36 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 104 |  | # 0,155487 | # 0,096000 |
| ## 37 | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | ## 0533/00/2 Т от 01.03.2015 г. | ## 0,155487 | ## 0,096000 |
| # 38 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 120 |  | # 0,189233 | # 0,916000 |
| ## 39 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 5202/00/2 Т от 01.03.2015 г. | ## 0,001095 |  |
| ## 40 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,458000 |
| ## 41 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,188138 | ## 0,458000 |
| # 42 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 126 |  | # 0,047140 | # 0,478000 |
| ## 43 | ## Соснов Сергей Викторович | ## 0326 Тепло от 23.12.2008г. | ## 0,003602 | ## 0,380000 |
| ## 44 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,043538 | ## 0,098000 |
| # 45 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 128 |  | # 0,045841 | # 0,098000 |
| ## 46 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,045841 | ## 0,098000 |
| # 47 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 130 |  | # 0,044911 | # 0,098000 |
| ## 48 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,044911 | ## 0,098000 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 |  | # 0,322445 | # 2,996530 |
| ## 50 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,012038 | ## 1,520000 |
| ## 51 | ## АНКЕР ООО | ## 0323 Тепло | ## 0,006069 | ## 0,430000 |
| ## 52 | ## Гафур С. | ## 0131 Тепло от 19.11.2004г. | ## 0,002226 | ## 0,003530 |
| ## 53 | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП | ## 0624 Тепло от 19.07.2012г | ## 0,013660 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,288452 | ## 0,663000 |
| # 55 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 82 |  | # 0,062654 | # 0,224766 |
| ## 56 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,062654 | ## 0,224766 |
| # 57 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 84 |  | # 0,245307 | # 0,794590 |
| ## 58 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,370000 |
| ## 59 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,190717 | ## 0,370000 |
| ## 60 | ## Электрон-Сервис (ООО") | ## 0355 Тепло | ## 0,054590 | ## 0,054590 |
| # 61 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 127 |  | # 0,008668 | # 0,008200 |
| ## 62 | ## Приход Святого Георгия Великомученика Римско-католической Церкви | ## 0598 Тепло | ## 0,008668 | ## 0,008200 |
| # 63 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24 |  | # 0,019398 | # 0,430000 |
| ## 64 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,019398 | ## 0,430000 |
| # 65 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24а |  | # 0,018528 | # 0,440000 |
| ## 66 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,018528 | ## 0,440000 |
| # 67 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 26 |  | # 0,026274 | # 0,420000 |
| ## 68 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,026274 | ## 0,420000 |
| # 69 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28 |  | # 0,025460 | # 0,420000 |
| ## 70 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,025460 | ## 0,420000 |
| # 71 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28а |  | # 0,068000 | # 0,068000 |
| ## 72 | ## ГБПОУ КО " КИПК" | ## БД 0501/00/2 Т | ## 0,068000 | ## 0,068000 |
| # 73 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 30 |  | # 0,026809 | # 0,074000 |
| ## 74 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,026809 | ## 0,074000 |
| # 75 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 32 |  | # 0,018912 | # 0,440000 |
| ## 76 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,018912 | ## 0,440000 |
| # 77 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 34 |  | # 0,018384 | # 0,440000 |
| ## 78 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,018384 | ## 0,440000 |
| # 79 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 36 |  | # 0,019081 | # 0,440000 |
| ## 80 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,019081 | ## 0,440000 |
| # 81 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 38 |  | # 0,020328 | # 0,440000 |
| ## 82 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,020328 | ## 0,440000 |
| # 83 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40 |  | # 0,108759 | # 0,108009 |
| ## 84 | ## РТРС | ## БД 0352/00/2 Тепло от 01.01.2016 г. | ## 0,108759 | ## 0,108009 |
| # 85 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40а |  | # 0,126272 | # 0,817406 |
| ## 86 | ## ВГТРК | ## БД 0351/00/2 Т | ## 0,126272 | ## 0,817406 |
| # 87 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 77 |  | # 0,099453 | # 0,380000 |
| ## 88 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,099453 | ## 0,380000 |
| # 89 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 79 |  | # 0,101712 | # 0,380000 |
| ## 90 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,101712 | ## 0,380000 |
| # 91 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 81 |  | # 0,100186 | # 0,380000 |
| ## 92 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,100186 | ## 0,380000 |
| # 93 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 83 |  | # 0,097305 | # 0,380000 |
| ## 94 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,097305 | ## 0,380000 |
| # 95 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 93 |  | # 0,004000 | # 0,004000 |
| ## 96 | ## Беляева Ольга Сергеевна | ## 0195 Тепло | ## 0,004000 | ## 0,004000 |
| # 97 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1 |  | # 0,002103 |  |
| ## 98 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,002103 |  |
| # 99 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1а |  | # 0,097516 | # 0,773850 |
| ## 100 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0367 Тепло | ## 0,025006 | ## 0,370000 |
| ## 101 | ## МБУ "Калугаблагоустройство" | ## БД 0432/00/2 Т от 01.01.2016г. | ## 0,037910 | ## 0,370000 |
| ## 102 | ## Храм Петра и Павла | ## 0085 Тепло | ## 0,034600 | ## 0,033850 |
| # 103 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 |  | # 0,047820 | # 1,600000 |
| ## 104 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,037465 | ## 0,460000 |
| ## 105 | ## Кириенко Л.М | ## 0033 Тепло | ## 0,001085 | ## 0,380000 |
| ## 106 | ## Марина Надежда Алексеевна | ## 0221 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,007711 | ## 0,380000 |
| ## 107 | ## Мишутина Наталья Геннадиевна | ## 0154 Тепло | ## 0,001559 | ## 0,380000 |
| # 108 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3а |  | # 0,013061 | # 0,460000 |
| ## 109 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,013061 | ## 0,460000 |
| # 110 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 1 |  | # 0,051108 | # 0,430000 |
| ## 111 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,051108 | ## 0,430000 |
| # 112 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 2 |  | # 0,034502 | # 0,430000 |
| ## 113 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,003265 |  |
| ## 114 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,027648 | ## 0,430000 |
| ## 115 | ## Казанский В.В. (ИП) | ## 5069/00/2 Т | ## 0,003589 |  |
| # 116 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5б |  | # 0,031413 | # 0,390000 |
| ## 117 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,031413 | ## 0,390000 |
| # 118 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 7 |  | # 0,054052 | # 0,014400 |
| ## 119 | ## Киреев А.В | ## 0417 Тепло | ## 0,014536 | ## 0,014400 |
| ## 120 | ## Кривошеев Владимир Алексеевич | ## 5548/00/2 Т от 01.10.2016 | ## 0,039516 |  |
| # 121 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 9а |  | # 0,027477 | # 0,800000 |
| ## 122 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,023893 | ## 0,420000 |
| ## 123 | ## Киселев Н.В. | ## 0567 Тепло | ## 0,003584 | ## 0,380000 |
| # 124 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4 |  | # 0,009979 | # 0,600000 |
| ## 125 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,009979 | ## 0,600000 |
| # 126 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 3 |  | # 0,010074 | # 0,590000 |
| ## 127 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,010074 | ## 0,590000 |
| # 128 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 4 |  | # 0,009972 | # 0,480000 |
| ## 129 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009972 | ## 0,480000 |
| # 130 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 5 |  | # 0,010018 | # 0,490000 |
| ## 131 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,010018 | ## 0,490000 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,167259 | 25,592194 |

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 111 |  | # 0,553000 | # 0,255000 |
| ## 2 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 8860/00/4 Т от 15.12.2023 | ## 0,553000 | ## 0,255000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,553000 | 0,255000 |

Таблица 1.72 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 115 |  | # 0,014062 | # 0,530000 |
| ## 2 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,014062 | ## 0,530000 |
| # 3 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 117, Корпус а |  | # 0,025816 | # 0,071000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,025816 | ## 0,071000 |
| # 5 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 124 |  | # 0,157525 | # 0,740000 |
| ## 6 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,370000 |
| ## 7 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,157525 | ## 0,370000 |
| # 8 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126 |  | # 0,073965 | # 0,840000 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,420000 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,073965 | ## 0,420000 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126, Корпус 1 |  | # 0,038043 | # 0,158000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,079000 |
| ## 13 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,038043 | ## 0,079000 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 |  | # 0,397792 | # 0,912000 |
| ## 15 | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | ## БД 0016/00/1 Т | ## 0,185432 | ## 0,700000 |
| ## 16 | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | ## БД 0611/00/2 Г |  |  |
| ## 17 | ## Спортивный клуб "Автоэлектроника" | ## 0090 Тепло | ## 0,212360 | ## 0,212000 |
| ## 18 | ## Спортивный клуб "Автоэлектроника" | ## 0608 ГВС |  |  |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 |  | # 0,221891 | # 0,438425 |
| ## 20 | ## ДИКСИ Юг АО | ## 3856/00/3 Т | ## 0,044025 | ## 0,044025 |
| ## 21 | ## ЗАО "ИНСТЭЛ" | ## 0240 Тепло | ## 0,020000 | ## 0,020000 |
| ## 22 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0395 Тепло |  | ## 0,005400 |
| ## 23 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 24 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,157866 | ## 0,369000 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 |  | # 0,446906 | # 7,440000 |
| ## 26 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,009772 | ## 0,760000 |
| ## 27 | ## Ваничкин С.Н. | ## 0704/00/2 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,005276 |  |
| ## 28 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0419 Тепло | ## 0,014726 | ## 0,860000 |
| ## 29 | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО | ## 0200 Тепло | ## 0,010136 | ## 0,760000 |
| ## 30 | ## Макеев Олег Петрович | ## 148/00/2 Тепло от 01.06.2016 | ## 0,002472 | ## 0,860000 |
| ## 31 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,376184 | ## 0,560000 |
| ## 32 | ## Торговое предприятие СБ (ООО") | ## 0094/00/2 Т от 01.06.2016 г. | ## 0,008334 | ## 0,760000 |
| ## 33 | ## Трошина Наталья Николаевна | ## 0550 Тепло | ## 0,000612 | ## 0,620000 |
| ## 34 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,009792 | ## 0,860000 |
| ## 35 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,009602 | ## 1,400000 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 |  | # 0,220387 | # 1,634068 |
| ## 37 | ## Муза ООО | ## 0112 Тепло от 01.08.2007 г. | ## 0,007949 | ## 0,430000 |
| ## 38 | ## БИРЮЗА ООО | ## 0065 Тепло | ## 0,034068 | ## 0,034068 |
| ## 39 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 40 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,173929 | ## 0,370000 |
| ## 41 | ## Шитова А.Ю. | ## 0455 Тепло | ## 0,004441 | ## 0,430000 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 |  | # 0,152200 | # 3,418000 |
| ## 43 | ## Стаченко Александр Григорьевич | ## 0189 Тепло | ## 0,004148 | ## 0,380000 |
| ## 44 | ## Жуков Юрий Иванович | ## 0633 Тепло | ## 0,002509 | ## 0,380000 |
| ## 45 | ## КЗ-Р ООО | ## 4106/00/2 Т | ## 0,001789 | ## 0,380000 |
| ## 46 | ## Королева Е.В. | ## 0167 Тепло | ## 0,001866 | ## 0,430000 |
| ## 47 | ## Сероженко В.С. | ## 0631 Тепло от 04.11.2002 г. | ## 0,001398 | ## 0,380000 |
| ## 48 | ## Смирнова С.А. | ## 0058 Тепло | ## 0,000303 | ## 0,038000 |
| ## 49 | ## Трофимов В.Е. | ## 0127 Тепло | ## 0,004264 | ## 0,380000 |
| ## 50 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,128387 | ## 0,290000 |
| ## 51 | ## Федоров Виталий Александрович* | ## 0166/00/2 Т | ## 0,001381 | ## 0,380000 |
| ## 52 | ## Шаронова Е.О. | ## 0050 Тепло | ## 0,006155 | ## 0,380000 |
| # 53 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 64 |  | # 0,032032 | # 0,030573 |
| ## 54 | ## Падин М.М. (отец) | ## 2042/2 Т | ## 0,032032 | ## 0,030573 |
| # 55 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 66, Корпус 3 |  | # 0,258942 | # 2,452800 |
| ## 56 | ## ИП Погосян А.М. | ## 629/2 Тепло | ## 0,032800 | ## 0,032800 |
| ## 57 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,780000 |
| ## 58 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,179674 | ## 0,780000 |
| ## 59 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,046468 | ## 0,860000 |
| # 60 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68, Корпус 8 |  | # 0,150935 | # 1,470000 |
| ## 61 | ## Коротченко П.А. | ## 0185 Тепло | ## 0,004449 | ## 0,350000 |
| ## 62 | ## Кругозор ООО | ## 0020 Тепло | ## 0,016739 | ## 0,380000 |
| ## 63 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 64 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,129747 | ## 0,370000 |
| # 65 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 |  | # 0,116033 | # 1,520000 |
| ## 66 | ## Жилин Д.Ю. | ## 0448/2 Тепло от 01.01.2015 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 67 | ## Розенталь Е.Л. (ИП) | ## 0406 Тепло от 01.03.2005 г. | ## 0,002743 | ## 0,380000 |
| ## 68 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,380000 |
| ## 69 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,113290 | ## 0,380000 |
| # 70 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 155 |  | # 0,111585 | # 0,740000 |
| ## 71 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,370000 |
| ## 72 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,111585 | ## 0,370000 |
| # 73 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 4 |  | # 0,050301 | # 0,860000 |
| ## 74 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 75 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,050301 | ## 0,430000 |
| # 76 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 6 |  | # 0,128105 | # 5,885136 |
| ## 77 | ## МБУ "Калугаблагоустройство" | ## ДС 6753/00/2 Т с Городской Управой | ## 0,128105 | ## 2,000000 |
| ## 78 | ## МБУ "Калугаблагоустройство" | ## ДС 6754/00/2 ГВС с Городской Управой |  | ## 3,885136 |
| # 79 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а |  | # 0,091841 | # 0,288000 |
| ## 80 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 81 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,091841 | ## 0,288000 |
| # 82 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 |  | # 0,150000 | # 0,150000 |
| ## 83 | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | ## БД 0015/00/1 Т от 29.01.2016 | ## 0,150000 | ## 0,150000 |
| # 84 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 |  | # 0,225751 | # 1,234496 |
| ## 85 | ## Данилова И.А. | ## 0251/00/2 Т | ## 0,001592 | ## 0,380000 |
| ## 86 | ## Дантист (ООО") | ## 0168 Тепло | ## 0,001902 | ## 0,430000 |
| ## 87 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| ## 88 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,222257 | ## 0,424496 |
| # 89 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 71 |  | # 0,179780 | # 0,740000 |
| ## 90 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,370000 |
| ## 91 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,179780 | ## 0,370000 |
| # 92 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 79 |  | # 0,802637 | # 1,290000 |
| ## 93 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Калуги | ## БД 0133/00/2 Т | ## 0,802637 | ## 1,290000 |
| # 94 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 136 |  | # 0,117573 | # 0,740000 |
| ## 95 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 96 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,117573 | ## 0,370000 |
| # 97 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 |  | # 0,119544 | # 1,937224 |
| ## 98 | ## Зудин С.И. | ## 5040/00/2 Т | ## 0,004220 |  |
| ## 99 | ## Кардава Марлен Шакроевич | ## 0462 Тепло | ## 0,002433 | ## 0,430000 |
| ## 100 | ## Козырев И.Е (ИП) | ## 0281/2 | ## 0,002860 | ## 0,380000 |
| ## 101 | ## Козырев И.Е (ИП) | ## 0538 Тепло | ## 0,007175 | ## 0,380000 |
| ## 102 | ## Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна | ## 0526/00/2 Т от 01.02.2016 г. | ## 0,002529 | ## 0,007224 |
| ## 103 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,100327 | ## 0,370000 |
| ## 104 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| # 105 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 |  | # 0,146214 | # 1,820000 |
| ## 106 | ## Аронова Наталия Юрьевна | ## 0209 Тепло | ## 0,003630 | ## 0,380000 |
| ## 107 | ## Герман В.А. | ## 0161 Тепло | ## 0,005546 | ## 0,700000 |
| ## 108 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 109 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,137038 | ## 0,370000 |
| # 110 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 139 |  | # 0,165433 | # 1,600000 |
| ## 111 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,007743 | ## 0,860000 |
| ## 112 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,157690 | ## 0,370000 |
| ## 113 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| # 114 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 157 |  | # 0,146263 | # 0,370000 |
| ## 115 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,146263 | ## 0,370000 |
|  | ## ИТОГО |  | 4,741556 | 39,309722 |

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 4 |  | # 0,064028 | # 0,144000 |
| ## 2 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,064028 | ## 0,144000 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 1 |  | # 0,114290 | # 0,380000 |
| ## 4 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,114290 | ## 0,380000 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 11 |  | # 0,116405 | # 0,760000 |
| ## 6 | ## Карпушкин Игорь Николаевич | ## 653/ Тепло | ## 0,007209 | ## 0,380000 |
| ## 7 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,109196 | ## 0,380000 |
| # 8 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 17 |  | # 0,117943 | # 0,760000 |
| ## 9 | ## Полара (ООО) | ## 0236 Тепло | ## 0,004579 | ## 0,380000 |
| ## 10 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,113364 | ## 0,380000 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 19 |  | # 0,160001 | # 0,370000 |
| ## 12 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,160001 | ## 0,370000 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 21 |  | # 0,012674 | # 0,460000 |
| ## 14 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,012674 | ## 0,460000 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 23 |  | # 0,015080 | # 0,049000 |
| ## 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015080 | ## 0,049000 |
| # 17 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 3 |  | # 0,117745 | # 0,380000 |
| ## 18 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,117745 | ## 0,380000 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 34, Корпус 1 |  | # 0,019200 | # 0,500000 |
| ## 20 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019200 | ## 0,500000 |
| # 21 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 5 |  | # 0,160413 | # 0,370000 |
| ## 22 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,160413 | ## 0,370000 |
| # 23 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 7 |  | # 0,160244 | # 0,370000 |
| ## 24 | ## ЖРЭУ- 6 | ## 1817/00/5 Т | ## 0,160244 | ## 0,370000 |
| # 25 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 9 |  | # 0,159258 | # 0,370000 |
| ## 26 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,159258 | ## 0,370000 |
| # 27 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 38 |  | # 0,045291 | # 0,045291 |
| ## 28 | ## ВДПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## 0348 Тепло | ## 0,045291 | ## 0,045291 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,262572 | 4,958291 |

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 2 |  | # 0,002427 | # 0,680000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002427 | ## 0,680000 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 3 |  | # 0,002681 | # 0,680000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002681 | ## 0,680000 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 6 |  | # 0,002332 | # 0,660000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002332 | ## 0,660000 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 7 |  | # 0,001825 | # 0,660000 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,001825 | ## 0,660000 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 35 |  | # 0,003792 | # 0,430000 |
| ## 10 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0494/00/4 Т от | ## 0,003792 | ## 0,430000 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 39 |  | # 0,118059 | # 0,370000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,118059 | ## 0,370000 |
| # 13 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 45 |  | # 0,002885 | # 0,780000 |
| ## 14 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002885 | ## 0,780000 |
| # 15 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49 |  | # 0,003075 | # 0,600000 |
| ## 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003075 | ## 0,600000 |
| # 17 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49а |  | # 0,014569 | # 0,450000 |
| ## 18 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,014569 | ## 0,450000 |
| # 19 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 51 |  | # 0,045648 | # 0,430000 |
| ## 20 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,045648 | ## 0,430000 |
| # 21 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 53 |  | # 0,045979 | # 0,430000 |
| ## 22 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,045979 | ## 0,430000 |
| # 23 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 55 |  | # 0,165822 | # 1,428819 |
| ## 24 | ## АГРОТЕХТРАНС АО | ## 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | ## 0,145544 | ## 1,409419 |
| ## 25 | ## Агротранс ООО | ## 0242 Тепло | ## 0,020278 | ## 0,019400 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,409094 | 7,598819 |

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 11 |  | # 0,002388 | # 0,016000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002388 | ## 0,016000 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 6 |  | # 0,002638 | # 0,014000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002638 | ## 0,014000 |
| # 5 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № Здания администрации |  | # 0,239172 | # 1,944000 |
| ## 6 | ## Совхоз Росва ОА | ## 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | ## 0,239172 | ## 1,944000 |
| # 7 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № сельхозтехника |  | # 0,523198 | # 2,600000 |
| ## 8 | ## Росвянская сельхозтехника (ОАО) | ## 0123 Тепло | ## 0,523198 | ## 2,600000 |
| # 9 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 2 |  | # 0,002311 | # 0,015000 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002311 | ## 0,015000 |
| # 12 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 4 |  | # 0,004213 | # 0,015000 |
| ## 13 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004213 | ## 0,015000 |
| ## 14 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| # 15 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 10 |  | # 0,019381 | # 0,053000 |
| ## 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 17 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019381 | ## 0,053000 |
| # 18 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 11 |  | # 0,006214 | # 0,020000 |
| ## 19 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 20 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006214 | ## 0,020000 |
| # 21 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 12 |  | # 0,002994 |  |
| ## 22 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002994 |  |
| # 23 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 13 |  | # 0,006312 | # 0,020000 |
| ## 24 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006312 | ## 0,020000 |
| # 25 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 14 |  | # 0,005226 |  |
| ## 26 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,000756 |  |
| ## 27 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004470 |  |
| # 28 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 15 |  | # 0,001381 |  |
| ## 29 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,001381 |  |
| # 30 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 2 |  | # 0,018845 | # 0,063000 |
| ## 31 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 32 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018845 | ## 0,063000 |
| # 33 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 3 |  | # 0,019581 | # 0,053000 |
| ## 34 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 35 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019581 | ## 0,053000 |
| # 36 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 4 |  | # 0,017729 | # 0,049000 |
| ## 37 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 38 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,017729 | ## 0,049000 |
| # 39 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 5 |  | # 0,020141 | # 0,053000 |
| ## 40 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 41 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,020141 | ## 0,053000 |
| # 42 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 6 |  | # 0,019620 | # 0,053000 |
| ## 43 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 44 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019620 | ## 0,053000 |
| # 45 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 7 |  | # 0,019849 | # 0,053000 |
| ## 46 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 47 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019849 | ## 0,053000 |
| # 48 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8а |  | # 0,002311 | # 0,005830 |
| ## 49 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 50 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002311 | ## 0,005830 |
| # 51 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8б |  | # 0,004590 | # 0,011660 |
| ## 52 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 53 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004590 | ## 0,011660 |
| # 54 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 9 |  | # 0,019462 | # 0,053000 |
| ## 55 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 56 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019462 | ## 0,053000 |
| # 57 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 1 |  | # 0,019588 | # 0,053000 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 59 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019588 | ## 0,053000 |
| # 60 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 10 |  | # 0,004566 | # 0,030000 |
| ## 61 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004566 | ## 0,030000 |
| ## 62 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| # 63 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 11 |  | # 0,005072 | # 0,015000 |
| ## 64 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 65 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,005072 | ## 0,015000 |
| # 66 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 12 |  | # 0,004893 | # 0,160000 |
| ## 67 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,160000 |
| ## 68 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004893 |  |
| # 69 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 13 |  | # 0,002797 | # 0,820000 |
| ## 70 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 71 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002797 | ## 0,820000 |
| # 72 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 14 |  | # 0,002899 | # 0,009000 |
| ## 73 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002899 | ## 0,009000 |
| # 74 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 15 |  | # 0,002205 | # 0,008000 |
| ## 75 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 76 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002205 | ## 0,008000 |
| # 77 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 16 |  | # 0,002899 | # 0,009000 |
| ## 78 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002899 | ## 0,009000 |
| ## 79 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| # 80 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 17 |  | # 0,004438 | # 0,015000 |
| ## 81 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 82 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004438 | ## 0,015000 |
| # 83 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 18 |  | # 0,002899 | # 0,009000 |
| ## 84 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 85 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002899 | ## 0,009000 |
| # 86 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 19 |  | # 0,004371 | # 0,015000 |
| ## 87 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 88 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004371 | ## 0,015000 |
| # 89 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 2 |  | # 0,003832 | # 0,015000 |
| ## 90 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003832 | ## 0,015000 |
| # 91 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 21 |  | # 0,002216 | # 0,009000 |
| ## 92 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002216 | ## 0,009000 |
| # 93 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 22 |  | # 0,002878 |  |
| ## 94 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002878 |  |
| # 95 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 26 |  | # 0,002659 | # 0,008000 |
| ## 96 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 97 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002659 | ## 0,008000 |
| # 98 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 3 |  | # 0,004681 | # 0,015000 |
| ## 99 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 100 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004681 | ## 0,015000 |
| # 101 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 4 |  | # 0,002300 | # 0,028000 |
| ## 102 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 103 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002300 | ## 0,028000 |
| # 104 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 5 |  | # 0,004569 | # 0,015000 |
| ## 105 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 106 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004569 | ## 0,015000 |
| # 107 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 6 |  | # 0,002307 | # 0,005000 |
| ## 108 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002307 | ## 0,005000 |
| # 109 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 7 |  | # 0,004607 | # 0,015000 |
| ## 110 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 111 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004607 | ## 0,015000 |
| # 112 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 8 |  | # 0,002247 | # 0,015000 |
| ## 113 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 114 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002247 | ## 0,015000 |
| # 115 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 9 |  | # 0,004650 | # 0,030000 |
| ## 116 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 117 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004650 | ## 0,030000 |
| # 118 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 1 |  | # 0,019257 | # 0,052000 |
| ## 119 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019257 | ## 0,052000 |
| # 120 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 10 |  | # 0,003131 | # 0,020000 |
| ## 121 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 122 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003131 | ## 0,020000 |
| # 123 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 11 |  | # 0,006390 | # 0,020000 |
| ## 124 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 125 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006390 | ## 0,020000 |
| # 126 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 12 |  | # 0,006799 | # 0,020000 |
| ## 127 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 128 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006799 | ## 0,020000 |
| # 129 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 2 |  | # 0,017035 | # 0,050000 |
| ## 130 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,017035 | ## 0,050000 |
| # 131 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3 |  | # 0,018278 | # 0,050000 |
| ## 132 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018278 | ## 0,050000 |
| # 133 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3а |  | # 0,027827 | # 0,069000 |
| ## 134 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,027827 | ## 0,069000 |
| # 135 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 4 |  | # 0,017538 | # 0,048000 |
| ## 136 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,017538 | ## 0,048000 |
| # 137 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5 |  | # 0,018521 | # 0,050000 |
| ## 138 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 139 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018521 | ## 0,050000 |
| # 140 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5а |  | # 0,019747 | # 0,053000 |
| ## 141 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 142 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019747 | ## 0,053000 |
| # 143 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5б |  | # 0,019835 | # 0,053000 |
| ## 144 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 145 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019835 | ## 0,053000 |
| # 146 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6а |  | # 0,036012 | # 0,035050 |
| ## 147 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0018/00/1 Т | ## 0,036012 | ## 0,035050 |
| # 148 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6б |  | # 0,171523 | # 0,171523 |
| ## 149 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43" г. Калуги | ## БД 0148/00/1 Т | ## 0,171523 | ## 0,171523 |
| # 150 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 7 |  | # 0,003246 | # 0,020000 |
| ## 151 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,000252 |  |
| ## 152 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002994 | ## 0,020000 |
| # 153 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8 |  | # 0,003146 | # 0,012000 |
| ## 154 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 155 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003146 | ## 0,012000 |
| # 156 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8б |  | # 0,001849 | # 0,007000 |
| ## 157 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 158 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,001849 | ## 0,007000 |
| # 159 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 9 |  | # 0,006200 | # 0,020000 |
| ## 160 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 161 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006200 | ## 0,020000 |
| # 162 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 1 |  | # 0,019842 | # 0,053000 |
| ## 163 | ## Куровское ЖКХ ООО (Исключение их ЕГРЮЛ с 18.02.2019 | ## 1845/00/5/02 ГВС от 01.10.2013 |  |  |
| ## 164 | ## Куровское ЖКХ ООО (Исключение их ЕГРЮЛ с 18.02.2019 | ## 1845/00/5/02 Т от 01.10.2013 | ## 0,019842 | ## 0,053000 |
| # 165 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 2 |  | # 0,019412 | # 0,053000 |
| ## 166 | ## Куровское ЖКХ ООО (Исключение их ЕГРЮЛ с 18.02.2019 | ## 1845/00/5/02 ГВС от 01.10.2013 |  |  |
| ## 167 | ## Куровское ЖКХ ООО (Исключение их ЕГРЮЛ с 18.02.2019 | ## 1845/00/5/02 Т от 01.10.2013 | ## 0,019412 | ## 0,053000 |
| # 168 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 3 |  | # 0,019705 | # 0,053000 |
| ## 169 | ## Куровское ЖКХ ООО (Исключение их ЕГРЮЛ с 18.02.2019 | ## 1845/00/5/02 ГВС от 01.10.2013 |  |  |
| ## 170 | ## Куровское ЖКХ ООО (Исключение их ЕГРЮЛ с 18.02.2019 | ## 1845/00/5/02 Т от 01.10.2013 | ## 0,019705 | ## 0,053000 |
| # 171 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 5 |  | # 0,005157 | # 0,015000 |
| ## 172 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 173 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,005157 | ## 0,015000 |
| # 174 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 6 |  | # 0,002314 | # 0,008000 |
| ## 175 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002314 | ## 0,008000 |
| # 176 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 10 |  | # 0,002783 | # 0,800000 |
| ## 177 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002783 | ## 0,800000 |
| # 178 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 2 |  | # 0,002163 | # 0,820000 |
| ## 179 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002163 | ## 0,820000 |
| # 180 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 3 |  | # 0,001902 | # 0,820000 |
| ## 181 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,001902 | ## 0,820000 |
| # 182 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 5 |  | # 0,003382 | # 0,920000 |
| ## 183 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003382 | ## 0,920000 |
| # 184 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 7 |  | # 0,001057 | # 0,820000 |
| ## 185 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,001057 | ## 0,820000 |
| # 186 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11а |  | # 0,013688 | # 0,860000 |
| ## 187 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,007199 | ## 0,430000 |
| ## 188 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0382/00/1 Т от | ## 0,006489 | ## 0,430000 |
| # 189 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11б |  | # 0,003564 | # 0,003564 |
| ## 190 | ## Потолов А.Е. | ## 0129 Тепло | ## 0,003564 | ## 0,003564 |
| # 191 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 15 |  | # 0,027694 | # 0,069000 |
| ## 192 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,027694 | ## 0,069000 |
| # 193 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 21б |  | # 0,002251 | # 0,006000 |
| ## 194 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,002251 | ## 0,006000 |
| # 195 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 23 |  | # 0,028243 | # 0,067000 |
| ## 196 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028243 | ## 0,067000 |
| # 197 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 5 |  | # 0,001324 | # 0,005000 |
| ## 198 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,001324 | ## 0,005000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,601944 | 12,512627 |

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (150/70), Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114, Корпус 1 | # 0,075001 | # 0,176327 |
| 2 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # 0,164326 | # 0,084000 |
| 3 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # 0,892790 | # 3,323548 |
| 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # 0,165520 | # 0,373000 |
| 5 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 2 | # 0,446316 | # 0,445000 |
| 6 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 29 | # 0,033584 | # 0,033000 |
| 7 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 | # 0,068780 | # 0,159854 |
| 8 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19 | # 0,052059 | # 0,129400 |
| 9 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 21 | # 0,083694 | # 0,171869 |
| 10 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 23 | # 0,035531 | # 0,094107 |
| 11 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 44 | # 0,006464 | # 0,021743 |
| 12 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 47, Корпус 9 | # 0,165009 | # 0,165009 |
| 13 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 48 | # 0,324302 | # 0,320000 |
| 14 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 59 | # 0,014203 | # 0,038603 |
| 15 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 6 | # 0,101870 | # 0,197863 |
| 16 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 61 | # 0,013790 | # 0,040343 |
| 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 63 | # 0,019085 | # 0,052502 |
| 18 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 68 | # 0,152000 | # 0,152000 |
| 19 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 7 | # 0,052192 | # 0,147879 |
| 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменский пер, № 2 | # 0,082579 | # 0,080000 |
| 21 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 1 | # 0,042407 | # 0,109001 |
| 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 3 | # 0,046546 | # 0,115766 |
| 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 100 | # 0,114406 | # 0,244568 |
| 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82 | # 0,022396 | # 0,071753 |
| 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82а | # 0,044279 | # 0,043829 |
| 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82б | # 0,029465 | # 0,048940 |
| 27 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 84 | # 0,001895 | # 0,006098 |
| 28 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 85 | # 1,322730 | # 2,629842 |
| 29 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 87 | # 0,252936 | # 0,933988 |
| 30 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # 0,162646 | # 0,058090 |
| 31 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 | # 0,273010 | # 0,012192 |
| 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 92 | # 0,126016 | # 0,225636 |
| 33 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 94 | # 0,124262 | # 0,225967 |
| 34 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 96 | # 0,124114 | # 0,226281 |
| 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 98 | # 0,127341 | # 0,228183 |
| 36 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 58 | # 0,195420 | # 0,777291 |
| 37 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 62а | # 0,014812 | # 0,044095 |
| 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 64/82 | # 0,220975 | # 0,220975 |
| 39 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 65 | # 0,109418 | # 0,225575 |
| 40 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66/85 | # 0,149000 | # 0,149000 |
| 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66а | # 0,305840 | # 0,305840 |
| 42 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66б | # 0,021360 | # 0,021360 |
| 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67 | # 0,075700 | # 1,839016 |
| 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67а | # 0,112247 | # 0,219529 |
| 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 68 | # 0,108115 | # 0,209404 |
| 46 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110 | # 0,299182 | # 0,295000 |
| 47 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110а | # 0,853045 | # 1,312085 |
| 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114 | # 0,114065 | # 0,016000 |
| 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 116 | # 0,057247 | # 0,128283 |
| 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 127 | # 0,269505 | # 0,216071 |
| 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 129 | # 0,508496 | # 0,488365 |
| 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 4 | # 0,015788 | # 0,047249 |
| 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 6 | # 0,014072 | # 0,039367 |
| 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина пер, № 13 | # 0,025749 | # 0,070315 |
| 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 107/103 | # 0,531830 | # 0,483000 |
| 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 129 | # 0,302105 | # 0,255000 |
| 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 20 | # 0,217917 | # 0,246000 |
| 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22 | # 0,013364 | # 0,043861 |
| 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22а | # 0,017362 | # 0,058880 |
| 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 1 | # 0,059618 | # 0,107975 |
| 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 2 | # 0,013336 | # 0,043534 |
| 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 3 | # 0,013414 | # 0,038582 |
| 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 5 | # 0,013322 | # 0,039600 |
| 64 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 6 | # 0,013290 | # 0,042062 |
| 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 26 | # 0,037659 | # 0,107977 |
| 66 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 28 | # 0,074137 | # 0,130446 |
| 67 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 44 | # 0,100344 | # 0,178226 |
| 68 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 46 | # 0,020807 | # 0,075222 |
| 69 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 48 | # 0,021184 | # 0,064056 |
| 70 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50 | # 0,042453 | # 0,087381 |
| 71 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50а | # 0,547903 | # 1,531508 |
| 72 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 51 | # 0,103372 | # 0,958938 |
| 73 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 52 | # 0,040568 | # 0,092800 |
| 74 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 53 | # 0,036153 | # 0,036000 |
| 75 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 54 | # 0,013949 | # 0,039281 |
| 76 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 56 | # 0,014100 | # 0,039664 |
| 77 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 58 | # 0,018222 | # 0,051265 |
| 78 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 60 | # 0,049454 | # 0,971282 |
| 79 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 62 | # 0,045239 | # 0,543068 |
| 80 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 64 | # 0,045000 | # 0,105324 |
| 81 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66 | # 0,140494 | # 0,140494 |
| 82 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66а | # 0,223360 | # 0,223000 |
| 83 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 67 | # 0,128454 | # 1,404000 |
| 84 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 68 | # 0,108354 | # 0,196555 |
| 85 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 71 | # 0,167169 | # 1,124190 |
| 86 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 | # 0,275099 | # 0,630020 |
| 87 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74 | # 0,232074 | # 0,800000 |
| 88 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 1 | # 0,251603 | # 0,494116 |
| 89 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 2 | # 0,253526 | # 0,544103 |
| 90 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74/3 | # 1,005826 |  |
| 91 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76 | # 0,190000 | # 0,190000 |
| 92 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 | # 0,054196 | # 0,107160 |
| 93 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 77а | # 0,021769 | # 0,064313 |
| 94 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79 | # 0,007901 | # 0,397409 |
| 95 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79а | # 0,098294 | # 0,194678 |
| 96 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 81 | # 0,160047 | # 0,568365 |
| 97 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 89 | # 0,061566 | # 0,146295 |
| 98 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 91 | # 0,089140 | # 0,168719 |
| 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 93 | # 0,057712 | # 0,129115 |
| 100 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 41 | # 0,126583 | # 0,974458 |
| 101 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 43 | # 0,124516 | # 0,215067 |
| 102 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 47 | # 0,129567 | # 0,643060 |
| 103 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2 | # 0,022130 | # 0,858233 |
| 104 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2а | # 0,224630 | # 0,914316 |
| 105 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 4 | # 0,214600 | # 0,214600 |
| 106 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 2 г | # 0,067596 | # 0,065886 |
| 107 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2 | # 0,111475 | # 0,220407 |
| 108 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2, Корпус 1 | # 0,047965 | # 0,111797 |
| 109 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 61 | # 0,125144 | # 0,627848 |
| 110 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 63 | # 0,360440 | # 0,170000 |
| 111 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 67 | # 0,995120 | # 1,238014 |
| 112 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 71 | # 0,310290 | # 0,309912 |
| 113 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 73а | # 0,002142 | # 0,700000 |
| 114 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38 | # 0,111859 | # 0,217934 |
| 115 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38а | # 0,292828 | # 0,125480 |
| 116 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 40 | # 0,114230 | # 0,219440 |
| 117 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 | # 1,225172 | # 4,511222 |
| 118 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81а | # 0,005029 | # 0,430000 |
| 119 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 21 | # 0,376053 | # 0,327622 |
| 120 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 62 | # 0,170021 | # 0,318588 |
| 121 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 110 | # 0,126519 | # 0,231772 |
| 122 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 113 | # 0,047810 | # 0,114894 |
| 123 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 119 | # 0,426390 | # 0,426390 |
| 124 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 141 | # 0,036847 | # 0,035780 |
| 125 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 | # 0,082736 | # 0,178547 |
| 126 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 78 | # 0,117742 | # 0,206734 |
| 127 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 80 | # 0,112673 | # 0,205982 |
| 128 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 28 | # 0,091390 | # 0,168399 |
| 129 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 30 | # 0,090767 | # 0,169153 |
| 130 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 57 | # 0,277040 | # 0,256000 |
| 131 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 65 | # 0,045501 | # 0,503640 |
| 132 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 67 | # 0,119228 | # 0,210999 |
|  | # ИТОГО | 21,898299 | 48,026639 |

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 | # 0,024623 | # 0,505000 |
| 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а | # 0,031318 | # 0,940000 |
| 3 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 69 | # 0,116611 | # 0,231000 |
| 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь | # 0,098453 | # 0,594000 |
| 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь | # 0,243353 | # 0,430000 |
| 6 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 11 | # 0,067448 | # 0,602000 |
| 7 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 13 | # 0,056853 | # 0,154000 |
| 8 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 17 | # 0,164450 | # 0,363000 |
| 9 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19 | # 0,111972 | # 0,206250 |
| 10 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19, Корпус 1 | # 0,006194 | # 0,380000 |
| 11 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 21 | # 0,116083 | # 0,266000 |
| 12 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22а | # 0,041700 | # 0,041700 |
| 13 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 23 | # 0,090630 | # 0,220000 |
| 14 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 | # 0,107509 | # 0,166795 |
| 15 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 | # 0,028199 | # 0,518000 |
| 16 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 а | # 0,113786 | # 0,281000 |
| 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 5 | # 0,012466 | # 0,050000 |
| 18 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 | # 0,012984 | # 0,050000 |
| 19 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 а | # 0,049649 | # 0,160000 |
| 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 9 | # 0,054921 | # 0,529000 |
| 21 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 32 | # 0,188107 | # 0,358319 |
| 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 34 | # 0,195518 | # 0,378000 |
| 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 36 | # 0,120627 | # 0,231000 |
| 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 61 | # 0,120027 | # 0,214846 |
| 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63 | # 0,075698 | # 0,075698 |
| 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63а | # 0,003035 | # 0,003035 |
| 27 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 65 | # 0,117933 | # 0,636018 |
| 28 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 67 | # 0,116600 | # 0,206300 |
| 29 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 68 | # 0,456435 | # 0,456435 |
| 30 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71 | # 0,226414 | # 0,440000 |
| 31 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71а | # 0,130875 | # 0,130000 |
| 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 73 | # 0,114473 | # 0,202989 |
| 33 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 | # 0,119569 | # 1,012935 |
| 34 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 77 | # 0,118271 | # 0,587290 |
| 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 79 | # 0,123306 | # 0,638000 |
| 36 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 133 | # 0,032349 | # 0,081394 |
| 37 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 70 | # 0,759467 | # 0,748400 |
| 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 70а | # 0,155900 | # 0,069000 |
| 39 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72а | # 0,060607 | # 0,059340 |
| 40 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 78 | # 0,803071 | # 1,287584 |
| 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 44 | # 0,141078 | # 0,616000 |
| 42 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 48 | # 0,166049 | # 0,319000 |
| 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 50 | # 0,166525 | # 0,319000 |
| 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 52 | # 0,143421 | # 0,308000 |
| 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 54 | # 0,143347 | # 0,308000 |
| 46 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 56 | # 0,143329 | # 0,308000 |
| 47 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 58 | # 0,117798 | # 0,231000 |
| 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 60 | # 0,141388 | # 0,308000 |
| 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 71 | # 0,058707 | # 0,080665 |
| 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 75 | # 0,045125 | # 0,076115 |
| 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 77 | # 0,194539 | # 0,378000 |
| 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 79 | # 0,027250 | # 0,058659 |
| 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 81 | # 0,195712 | # 0,378000 |
| 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 83 | # 0,037209 | # 0,063752 |
| 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 85 | # 0,195324 | # 0,378000 |
| 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 87 | # 0,054036 | # 0,095477 |
| 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 89 | # 0,195113 | # 0,378000 |
| 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 91 | # 0,045035 | # 0,438414 |
| 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 93 | # 0,195606 | # 0,765949 |
| 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95 | # 0,163203 | # 0,301924 |
| 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 1 | # 0,098055 | # 0,234000 |
| 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 2 | # 0,205123 | # 0,340528 |
| 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97 | # 0,164411 | # 0,302098 |
| 64 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97, Корпус 2 | # 0,140677 | # 0,268910 |
| 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 99 | # 0,185131 | # 0,314298 |
| 66 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 4 | # 0,165693 | # 0,363000 |
| 67 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 10 | # 0,033833 | # 0,420000 |
| 68 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14 | # 0,017965 | # 0,051126 |
| 69 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14а | # 0,007413 | # 0,007173 |
| 70 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 15 | # 0,382192 | # 0,725000 |
| 71 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 16 | # 0,045306 | # 0,503000 |
| 72 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 18 | # 1,237208 | # 1,320000 |
| 73 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20 | # 0,020804 | # 0,486876 |
| 74 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20, Корпус нежилое здание | # 0,033724 | # 0,370000 |
| 75 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22 | # 0,355911 | # 1,180000 |
| 76 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24 | # 0,127218 | # 0,255000 |
| 77 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6 | # 0,014914 | # 0,055000 |
| 78 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6а | # 0,049501 | # 0,154000 |
| 79 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 8 | # 0,014682 | # 0,055000 |
| 80 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 11 | # 0,071746 | # 0,137600 |
| 81 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 13 | # 0,073359 | # 0,198000 |
| 82 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 15 | # 0,121398 | # 0,688000 |
| 83 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 17 | # 0,073077 | # 0,198000 |
| 84 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70б | # 0,070255 | # 0,360000 |
| 85 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спичечная ул, № 6 | # 0,116671 | # 0,689000 |
| 86 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спортивная ул, № 3 | # 0,197012 | # 0,385000 |
| 87 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 42/38 | # 0,143033 | # 0,316000 |
| 88 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 | # 0,148799 | # 0,694000 |
| 89 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 64 | # 0,276049 | # 0,615000 |
| 90 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 69 | # 0,168261 | # 0,802000 |
| 91 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 73 | # 0,197508 | # 0,378000 |
| 92 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 | # 0,211989 | # 0,507092 |
|  | # ИТОГО | 13,326196 | 33,986984 |

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Светлая, 58, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24 |  | # 0,199020 | # 0,312000 |
| ## 2 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,054000 | ## 0,054000 |
| ## 3 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 4 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,145020 | ## 0,258000 |
| # 5 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 |  | # 0,296226 | # 2,198234 |
| ## 6 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003240 | ## 0,860000 |
| ## 7 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,001966 |  |
| ## 8 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 9 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,268524 | ## 0,558234 |
| ## 10 | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги | ## БД 0320/00/1 Т | ## 0,022496 | ## 0,780000 |
| # 11 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 26 |  | # 0,151042 | # 0,672648 |
| ## 12 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,007351 |  |
| ## 13 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 14 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,132783 | ## 0,242648 |
| ## 15 | ## Падин М.М. (отец) | ## 4068/00/1 Т | ## 0,010908 | ## 0,430000 |
| # 16 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27 |  | # 0,144012 | # 0,235000 |
| ## 17 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 18 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,144012 | ## 0,235000 |
| # 19 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27, Корпус 1 |  | # 0,146133 | # 0,090271 |
| ## 20 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 21 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,146133 | ## 0,090271 |
| # 22 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № торговый павильон |  | # 0,002029 | # 0,380000 |
| ## 23 | ## Кузнецова Нина Александровна | ## 0086 Тепло | ## 0,002029 | ## 0,380000 |
| # 24 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 2 |  | # 0,108580 | # 0,225000 |
| ## 25 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 26 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,108580 | ## 0,225000 |
| # 27 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 4 |  | # 0,157994 | # 0,366729 |
| ## 28 | ## Гуляренко Надежда Акимовна | ## 5298/00/1 Т от 16.10.2014 г. | ## 0,001174 |  |
| ## 29 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 30 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,156820 | ## 0,366729 |
| # 31 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 6 |  | # 0,202239 | # 0,519346 |
| ## 32 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 33 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  | ## 0,259673 |
| ## 34 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,202239 | ## 0,259673 |
| # 35 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 8 |  | # 0,170110 | # 0,218673 |
| ## 36 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 37 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,170110 | ## 0,218673 |
| # 38 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 11 |  | # 0,048142 | # 0,138226 |
| ## 39 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 40 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  | ## 0,069113 |
| ## 41 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,048142 | ## 0,069113 |
| # 42 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 5 |  | # 0,242344 | # 0,469160 |
| ## 43 | ## МБДОУ № 12 "Ромашка" г. Калуги | ## БД 0414/00/1 Г |  | ## 0,218130 |
| ## 44 | ## МБДОУ № 12 "Ромашка" г. Калуги | ## БД 0414/00/1 Т | ## 0,242344 | ## 0,251030 |
| # 45 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 1 |  | # 0,161868 | # 1,030000 |
| ## 46 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 47 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,158867 | ## 0,600000 |
| ## 48 | ## Тарасов А.К. | ## 0706 Тепло | ## 0,003001 | ## 0,430000 |
| # 49 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 2 |  | # 0,199481 | # 0,351000 |
| ## 50 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) |  |  |
| ## 51 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,199481 | ## 0,351000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,229220 | 7,206287 |

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 |  | # 0,153256 | # 0,740000 |
| ## 2 | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 39" г. Калуги | ## БД 0174/00/1 Т | ## 0,153256 | ## 0,740000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,153256 | 0,740000 |

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 18, Корпус 1 |  | # 0,028881 | # 0,138000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,069000 |
| ## 3 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028881 | ## 0,069000 |
| # 4 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 1а |  | # 0,009444 | # 0,027000 |
| ## 5 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009444 | ## 0,027000 |
| # 6 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 |  | # 0,622480 | # 0,622000 |
| ## 7 | ## КГУ им.К.Э.Циолковского | ## БД 0239/00/4 Т | ## 0,622480 | ## 0,622000 |
| # 8 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20в |  | # 0,002621 | # 1,070000 |
| ## 9 | ## Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская | ## 0376 Тепло | ## 0,002621 | ## 0,700000 |
| ## 10 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 0,370000 |
| # 11 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 2а |  | # 0,009549 | # 0,027000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009549 | ## 0,027000 |
| # 13 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 а |  | # 0,022459 | # 0,520000 |
| ## 14 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022459 | ## 0,520000 |
| # 15 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 34 |  | # 0,205856 | # 0,900000 |
| ## 16 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,450000 |
| ## 17 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,205856 | ## 0,450000 |
| # 18 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4 |  | # 0,045390 | # 0,430000 |
| ## 19 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,045390 | ## 0,430000 |
| # 20 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4а |  | # 0,022755 | # 0,500000 |
| ## 21 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022755 | ## 0,500000 |
| # 22 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 6 |  | # 0,115924 | # 0,810000 |
| ## 23 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003582 | ## 0,430000 |
| ## 24 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,112342 | ## 0,380000 |
| # 25 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 11 |  |  |  |
| ## 26 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| # 27 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 2 |  | # 0,151364 | # 0,740000 |
| ## 28 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 29 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,151364 | ## 0,370000 |
| # 30 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 |  | # 0,204679 | # 0,662438 |
| ## 31 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 32 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,171244 | ## 0,282438 |
| ## 33 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,009405 |  |
| ## 34 | ## ТАНДЕР | ## д/с с ИП Галстян А.Р. 4014/00/4 Т от 01.08.2014 г. | ## 0,024030 |  |
| # 35 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 6 |  | # 0,144118 | # 0,740000 |
| ## 36 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 37 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,144118 | ## 0,370000 |
| # 38 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 15 |  |  | # 0,430000 |
| ## 39 | ## Строительно-промышленная компания (ООО) | ## 0556 Тепло |  | ## 0,430000 |
| # 40 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 5 |  | # 0,032106 | # 0,450241 |
| ## 41 | ## Постников Сергей Викторович. (ИП) | ## 0076 ГВС |  |  |
| ## 42 | ## Постников Сергей Викторович. (ИП) | ## 0076 Тепло | ## 0,032106 | ## 0,450241 |
| # 43 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 1 |  | # 0,022893 | # 0,520000 |
| ## 44 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022893 | ## 0,520000 |
| # 45 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10 |  | # 0,118291 | # 0,380000 |
| ## 46 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,118291 | ## 0,380000 |
| # 47 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10а |  | # 0,084059 | # 0,088486 |
| ## 48 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0115/00/4 Т | ## 0,078260 | ## 0,077056 |
| ## 49 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0175/00/4Т | ## 0,005799 | ## 0,011430 |
| # 50 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 11 |  | # 0,119172 | # 0,432000 |
| ## 51 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 0,216000 |
| ## 52 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,119172 | ## 0,216000 |
| # 53 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 12 |  | # 0,118908 | # 0,760000 |
| ## 54 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 55 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,118908 | ## 0,380000 |
| # 56 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 13 |  | # 0,069403 | # 0,280000 |
| ## 57 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,140000 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,069403 | ## 0,140000 |
| # 59 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 14 |  | # 0,069442 | # 0,840000 |
| ## 60 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,420000 |
| ## 61 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,069442 | ## 0,420000 |
| # 62 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 15 |  | # 0,137778 | # 0,536000 |
| ## 63 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5/02 Г от 01.07.2016 г. |  | ## 0,268000 |
| ## 64 | ## ООО УК "Развитие" (прекращение деятельности по банкротству 19.02.2024) | ## 1872/00/5/02 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,137778 | ## 0,268000 |
| # 65 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 16 |  | # 0,117855 | # 0,760000 |
| ## 66 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 67 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,117855 | ## 0,380000 |
| # 68 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17 |  | # 0,081010 | # 0,800000 |
| ## 69 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 ГВС |  | ## 0,400000 |
| ## 70 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,081010 | ## 0,400000 |
| # 71 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17а |  | # 0,087300 | # 0,087300 |
| ## 72 | ## МБДОУ № 97 "Ленок" г. Калуги | ## БД 0236/00/4 Т | ## 0,087300 | ## 0,087300 |
| # 73 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 19 |  | # 0,178091 | # 0,202611 |
| ## 74 | ## Ростелеком ПАО | ## 0427/00/3 Г от 01.10.2012 |  | ## 0,028611 |
| ## 75 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,178091 | ## 0,174000 |
| # 76 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 2 |  | # 0,042809 | # 0,460000 |
| ## 77 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,042809 | ## 0,460000 |
| # 78 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 3 |  | # 0,022977 | # 0,058000 |
| ## 79 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022977 | ## 0,058000 |
| # 80 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 4 |  | # 0,042365 | # 0,460000 |
| ## 81 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,042365 | ## 0,460000 |
| # 82 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 5 |  | # 0,022882 | # 0,520000 |
| ## 83 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022882 | ## 0,520000 |
| # 84 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 6 |  | # 0,028247 | # 0,500000 |
| ## 85 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028247 | ## 0,500000 |
| # 86 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 7 |  | # 0,028363 | # 0,069000 |
| ## 87 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028363 | ## 0,069000 |
| # 88 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 8 |  | # 0,118604 | # 0,380000 |
| ## 89 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,110961 | ## 0,380000 |
| ## 90 | ## Лагуна ООО | ## ДС с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ № 5124/00/1 Т | ## 0,003751 |  |
| ## 91 | ## Молев Сергей Николаевич ИП | ## 5265/00/4 Т от 01.07.2015 г. | ## 0,003892 |  |
| # 92 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 |  | # 0,124871 | # 1,620000 |
| ## 93 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0353 Тепло | ## 0,006591 | ## 0,430000 |
| ## 94 | ## Лагуна ООО | ## 1813/00/5 Т | ## 0,108943 | ## 0,380000 |
| ## 95 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0494/00/4 Т от | ## 0,002128 | ## 0,430000 |
| ## 96 | ## Подсолнух магазин Продукты (ООО) | ## 0548 Тепло от 01.10.2014 г. | ## 0,007209 | ## 0,380000 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,252946 | 17,820076 |

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная п. Сосновый-Бор, 10 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 1 |  | # 0,025573 | # 0,067368 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,025573 | ## 0,067368 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 10 |  | # 0,247042 | # 0,462000 |
| ## 4 | ## ДСК Калужские магистрали (ООО) | ## 0469 ГВС от 01.01.2008 г | ## 0,016042 | ## 0,231000 |
| ## 5 | ## ДСК Калужские магистрали (ООО) | ## 0469 Тепло от 01.01.2008 г | ## 0,231000 | ## 0,231000 |
| # 6 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 2 |  | # 0,014199 | # 0,042677 |
| ## 7 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,014199 | ## 0,042677 |
| # 8 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 3 |  | # 0,019282 | # 0,052314 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019282 | ## 0,052314 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,306096 | 0,624359 |

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 5 |  | # 0,113610 | # 0,370000 |
| ## 2 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,113610 | ## 0,370000 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 |  | # 0,103043 | # 1,190000 |
| ## 4 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,002395 |  |
| ## 5 | ## Малахова В.П. | ## 0074 Тепло | ## 0,003082 | ## 0,430000 |
| ## 6 | ## МОО КОО ВОИ | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОРОД. УПР. г. Калуга | ## 0,000638 |  |
| ## 7 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,380000 |
| ## 8 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,096928 | ## 0,380000 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 12 |  | # 0,163014 | # 1,140000 |
| ## 10 | ## Рапид (ООО") | ## 0486 Тепло | ## 0,048856 | ## 0,380000 |
| ## 11 | ## БАРХАН ООО | ## 0485 Тепло | ## 0,019453 | ## 0,380000 |
| ## 12 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,094705 | ## 0,380000 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 |  | # 0,387264 | # 0,387264 |
| ## 14 | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | ## БД 0322/00/2 Т 27.09.2016г | ## 0,387264 | ## 0,387264 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 15 |  | # 0,249440 | # 1,480000 |
| ## 16 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Г от 01.03.2015г. |  | ## 0,740000 |
| ## 17 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,249440 | ## 0,740000 |
| # 18 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 18 |  | # 0,118608 | # 0,370000 |
| ## 19 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,118608 | ## 0,370000 |
| # 20 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 23 |  | # 0,129257 | # 0,370000 |
| ## 21 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,119718 | ## 0,370000 |
| ## 22 | ## Техно-Р ООО | ## ДС 5124/00/1 Т от 29.07.2019г. | ## 0,009539 |  |
| # 23 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 |  | # 0,100584 | # 0,234000 |
| ## 24 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  |  |
| ## 25 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,100584 | ## 0,234000 |
| # 26 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская Роща ул, № 10 |  | # 0,384611 | # 0,712460 |
| ## 27 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,332376 | ## 0,330230 |
| ## 28 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Г |  | ## 0,330230 |
| ## 29 | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН | ## БД 0445/00/2 Т | ## 0,052235 | ## 0,052000 |
| # 30 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 16 |  | # 0,165922 | # 0,370000 |
| ## 31 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,165922 | ## 0,370000 |
| # 32 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 18 |  | # 0,099372 | # 0,380000 |
| ## 33 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,099372 | ## 0,380000 |
| # 34 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 |  | # 0,194292 | # 0,422180 |
| ## 35 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  |  |
| ## 36 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,194292 | ## 0,422180 |
| # 37 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2, Корпус 2 |  | # 0,027547 | # 0,027547 |
| ## 38 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 303 Т | ## 0,027547 | ## 0,027547 |
| # 39 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 |  | # 0,104973 | # 0,261900 |
| ## 40 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  |  |
| ## 41 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,104973 | ## 0,261900 |
| # 42 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 11 |  | # 0,113200 | # 0,640000 |
| ## 43 | ## СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО | ## д/с с ООО Пульсар 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ## 0,037654 |  |
| ## 44 | ## ПУЛЬСАР ООО | ## 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ## 0,037392 | ## 0,640000 |
| ## 45 | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | ## д/с с ООО Пульсар 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ## 0,038154 |  |
| # 46 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 12 |  | # 0,090066 | # 0,744639 |
| ## 47 | ## Петрунин А.Д. | ## 0536 Тепло | ## 0,004639 | ## 0,004639 |
| ## 48 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 49 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,085427 | ## 0,370000 |
| # 50 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 1 |  | # 0,259840 | # 0,441650 |
| ## 51 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0524/00/2 Г |  | ## 0,183080 |
| ## 52 | ## ГБУЗ "Калужская городская больница №4" | ## 0524/00/2 Т | ## 0,259840 | ## 0,258570 |
| # 53 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 2 |  | # 1,180682 | # 3,535800 |
| ## 54 | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | ## БД 0042/00/2 Т | ## 1,180682 | ## 3,535800 |
| # 55 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2б |  | # 0,114213 | # 1,060000 |
| ## 56 | ## МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | ## БД 0181/00/2 Т | ## 0,114213 | ## 1,060000 |
| # 57 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6 |  | # 0,224430 | # 1,564000 |
| ## 58 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0027А/00/2 Т от 16.02.2016 г. | ## 0,044926 | ## 0,800000 |
| ## 59 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,382000 |
| ## 60 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,179504 | ## 0,382000 |
| # 61 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6, Корпус 1 |  | # 0,035411 | # 0,960000 |
| ## 62 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,480000 |
| ## 63 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,035411 | ## 0,480000 |
| # 64 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 8 |  | # 0,040618 | # 0,118000 |
| ## 65 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,040618 | ## 0,118000 |
| # 66 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 9 |  | # 0,057141 | # 0,430000 |
| ## 67 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,057141 | ## 0,430000 |
| # 68 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 11 |  | # 0,063316 | # 0,420000 |
| ## 69 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,063316 | ## 0,420000 |
| # 70 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 13а |  | # 0,126000 | # 0,090000 |
| ## 71 | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги | ## БД 0646/00/2 Г |  |  |
| ## 72 | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги | ## БД 0646/00/2 Т | ## 0,126000 | ## 0,090000 |
| # 73 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12, Корпус 1 |  | # 0,049089 | # 0,234000 |
| ## 74 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,117000 |
| ## 75 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,049089 | ## 0,117000 |
| # 76 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16, Корпус 1 |  | # 0,120165 | # 0,380000 |
| ## 77 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,120165 | ## 0,380000 |
| # 78 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1а |  | # 0,330315 | # 1,001628 |
| ## 79 | ## Роспотребнадзор | ## БД 0048/00/2 Т | ## 0,194643 | ## 0,194643 |
| ## 80 | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ | ## БД 0034/00/2 Т | ## 0,135672 | ## 0,806985 |
| # 81 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 |  | # 0,065742 | # 1,260000 |
| ## 82 | ## ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | ## БД 0053/00/2 Т | ## 0,008528 | ## 0,400000 |
| ## 83 | ## Калугаспецавтодор МУП г.Калуги | ## 0032 Тепло | ## 0,004035 | ## 0,430000 |
| ## 84 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,053179 | ## 0,430000 |
| # 85 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 6 |  | # 0,108865 | # 0,108865 |
| ## 86 | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги | ## БД 0247/00/2 Т | ## 0,108865 | ## 0,108865 |
|  | ## ИТОГО |  | 5,320630 | 20,703933 |

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171 |  | # 0,002070 | # 0,002070 |
| ## 2 | ## СТАЙЛИНГ ООО | ## 0493 Тепло | ## 0,002070 | ## 0,002070 |
| # 3 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171а |  | # 0,227380 | # 0,227380 |
| ## 4 | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" | ## БД 0079/00/2 Т | ## 0,227380 | ## 0,227380 |
|  | ## ИТОГО |  | ## 0,229450 | ## 0,229450 |

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231 |  | # 0,744603 | # 1,876802 |
| ## 2 | ## Автокадры учебный центр АНПОО | ## 0424 Тепло | ## 0,027990 | ## 0,027990 |
| ## 3 | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" | ## 0144/00/2 Г |  |  |
| ## 4 | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" | ## 0144/00/2 Т от 26.08.2016г. | ## 0,716613 | ## 1,848812 |
| # 5 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 1 |  | # 0,018359 | # 0,050000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018359 | ## 0,050000 |
| # 7 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 2 |  | # 0,022861 | # 0,058000 |
| ## 8 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,022861 | ## 0,058000 |
| # 9 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 3 |  | # 0,028000 | # 0,070000 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028000 | ## 0,070000 |
| # 11 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 5 |  | # 0,720412 |  |
| ## 12 | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) | ## 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | ## 0,720412 |  |
| # 13 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 6 |  | # 0,588036 |  |
| ## 14 | ## Веста ООО (признано несостоятельным (банктором) 28.12.2019) | ## 5610/00/2 Т от 18.11.2015 г. | ## 0,036208 |  |
| ## 15 | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) | ## 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | ## 0,551828 |  |
| # 16 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 |  | # 1,520244 |  |
| ## 17 | ## Веста ООО (признано несостоятельным (банктором) 28.12.2019) | ## 4913/00/2 Т от 02.11.2014 г. | ## 0,095284 |  |
| ## 18 | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) | ## 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | ## 1,424960 |  |
| # 19 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 232 |  | # 0,026827 | # 0,066000 |
| ## 20 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,026827 | ## 0,066000 |
| # 21 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 273 |  | # 0,049220 | # 0,049220 |
| ## 22 | ## Автокадры учебный центр АНПОО | ## 0424 Тепло | ## 0,049220 | ## 0,049220 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,718562 | 2,170022 |

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 43 |  | # 0,050000 | # 0,050000 |
| ## 2 | ## ПАО Банк ФК открытие | ## д/с с Лукиной О.Н. дог. № 6920/00/4 Т | ## 0,010300 | ## 0,010300 |
| ## 3 | ## Лукина Ольга Николаевна | ## 0214/00/4 Т | ## 0,039700 | ## 0,039700 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 |  | # 0,343542 | # 7,240000 |
| ## 5 | ## 24 карата ООО | ## 0525 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,007392 | ## 0,760000 |
| ## 6 | ## Муравьева Татьяна Юрьевна | ## 666/ Тепло | ## 0,003610 | ## 0,860000 |
| ## 7 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003396 | ## 1,240000 |
| ## 8 | ## ТКФ Гермес (ООО) | ## 0122 Тепло | ## 0,005986 | ## 0,760000 |
| ## 9 | ## Тогузаев И.П. | ## 0519/4 Тепло | ## 0,014200 | ## 0,860000 |
| ## 10 | ## ЧОО Телком-ЛТД (ООО) | ## 0051 Тепло | ## 0,022680 | ## 0,022680 |
| ## 11 | ## Апгрейд ООО | ## 0051 Тепло | ## 0,045248 | ## 0,045080 |
| ## 12 | ## Денисов С.А. ИП | ## 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ## 0,007894 | ## 0,760000 |
| ## 13 | ## ДЕПОЗИТ ООО | ## 0051 Тепло | ## 0,008400 | ## 0,008400 |
| ## 14 | ## Здонова Л.Н. | ## 0051 Тепло | ## 0,007000 | ## 0,007000 |
| ## 15 | ## ИКСТЛАН ООО | ## 6978/00/4 Т от 01.06..2016 | ## 0,068472 | ## 0,068320 |
| ## 16 | ## ИКСТЛАН ООО | ## 6979/00/4 Г от 01.06.2016 |  |  |
| ## 17 | ## КомпАС (ООО) | ## 0051 Тепло от 01.01.2009 г. | ## 0,070560 | ## 0,070560 |
| ## 18 | ## Максимова И.Н. | ## 0303/00/4 Т | ## 0,008598 | ## 0,860000 |
| ## 19 | ## Медицинская клиника "СемьЯ" ООО | ## доп.сог.к дог. 0051/00/4 Т со Слепухиным Ю.В. | ## 0,058668 | ## 0,057960 |
| ## 20 | ## Юдина Т.С. | ## 0300 Тепло | ## 0,011438 | ## 0,860000 |
| # 21 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 41 |  | # 0,134245 | # 0,094422 |
| ## 22 | ## АРРКО ГАУ | ## БД 0651/00/4 Т | ## 0,094787 | ## 0,094422 |
| ## 23 | ## АРРКО ГАУ | ## 0675/00/4 Т | ## 0,039458 |  |
| # 24 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 52 |  | # 0,051686 | # 0,051686 |
| ## 25 | ## Мелкооптовая база (ООО) | ## 0648 Тепло | ## 0,051686 | ## 0,051686 |
| # 26 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 40 |  | # 0,145907 | # 0,986850 |
| ## 27 | ## Брянский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" | ## БД 0148/00/4 Т | ## 0,011820 | ## 0,011820 |
| ## 28 | ## ГБУЗ КО НДКО | ## БД 0440/00/4 Т | ## 0,005597 | ## 0,430000 |
| ## 29 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 12856/00/1 Т | ## 0,008975 |  |
| ## 30 | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО | ## БД 0022/00/4 Г |  |  |
| ## 31 | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО | ## БД 0022/00/4 Т | ## 0,119515 | ## 0,545030 |
| # 32 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 42 |  | # 0,016388 | # 0,780000 |
| ## 33 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД № 0494/00/4 Т от | ## 0,014418 | ## 0,430000 |
| ## 34 | ## Ногих Оксана Юрьевна | ## 0010/00/4 Т | ## 0,001970 | ## 0,350000 |
| # 35 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 |  | # 0,103304 | # 6,823592 |
| ## 36 | ## КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА, КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РКК | ## 0205 Тепло | ## 0,024686 | ## 0,023872 |
| ## 37 | ## КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | ## 7593/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,003784 |  |
| ## 38 | ## Общественный фонд многодетных семей "Центр семейных инициатив" | ## 0337 Тепло | ## 0,004054 | ## 0,860000 |
| ## 39 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,009450 | ## 0,860000 |
| ## 40 | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | ## 0438 Тепло | ## 0,019860 | ## 0,019720 |
| ## 41 | ## Калужское региональное отделение КПРФ | ## 0329 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,006960 | ## 0,860000 |
| ## 42 | ## Лезин И.Э. (ИП) | ## 0318 Тепло | ## 0,001820 | ## 0,860000 |
| ## 43 | ## Мамонтов Сергей Олегович | ## 0356 Тепло | ## 0,017720 | ## 0,760000 |
| ## 44 | ## Назаров В.В. | ## 0338 Тепло | ## 0,001434 | ## 0,860000 |
| ## 45 | ## Сторчак А.В,. | ## 0645 Тепло | ## 0,010792 | ## 0,860000 |
| ## 46 | ## СтройКомфорт ООО | ## 0384 Тепло | ## 0,002744 | ## 0,860000 |
| # 47 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44а |  | # 0,030269 | # 0,146000 |
| ## 48 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,073000 |
| ## 49 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,030269 | ## 0,073000 |
| # 50 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 46 |  | # 0,660504 | # 1,085140 |
| ## 51 | ## Калужский дом торговли АО | ## 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. |  | ## 0,430000 |
| ## 52 | ## Калужский дом торговли АО | ## 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | ## 0,660504 | ## 0,655140 |
| # 53 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 1 |  | # 0,015145 | # 0,370000 |
| ## 54 | ## КАМЕЛИЯ-7 ООО | ## 0537 Тепло от 01.03.2000 г. | ## 0,005701 | ## 0,350000 |
| ## 55 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009444 | ## 0,020000 |
| # 56 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 |  | # 0,026996 | # 1,570000 |
| ## 57 | ## Меланич Елена Александровна | ## 195/ Тепло | ## 0,003245 | ## 0,380000 |
| ## 58 | ## Быченкова Н.А. | ## 0200/00/4 Т от 01.10.2015г | ## 0,002459 | ## 0,380000 |
| ## 59 | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович | ## 0574 Тепло от 01.10.2012 | ## 0,001440 | ## 0,430000 |
| ## 60 | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП | ## 0282/00/4 Т от 01.11.2015 г. | ## 0,008139 | ## 0,380000 |
| ## 61 | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП | ## 5588/00/4 Т от 01.11.2015 г. | ## 0,009622 |  |
| ## 62 | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП | ## 5589/00/4 Т от 01.11.2015 г. | ## 0,002091 |  |
| # 63 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4а |  | # 0,115964 | # 0,844410 |
| ## 64 | ## ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТР ООО | ## 0124 Тепло | ## 0,019719 | ## 0,034410 |
| ## 65 | ## ТКФ Гермес (ООО) | ## 0122 Тепло | ## 0,096245 | ## 0,810000 |
| # 66 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4б |  | # 0,043074 | # 0,043074 |
| ## 67 | ## Мелкооптовая база (ООО) | ## 0648 Тепло | ## 0,043074 | ## 0,043074 |
| # 68 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 |  | # 0,019168 | # 1,170000 |
| ## 69 | ## Остроленка (ООО) (Дата прекращения деятельности: 05.07.2018) | ## 0167/00/4Т от 01.11.2012 г. | ## 0,011072 | ## 0,010000 |
| ## 70 | ## Аманова Е.В. пивбар | ## 0423 Тепло | ## 0,004180 | ## 0,350000 |
| ## 71 | ## Быченкова Н.А. | ## 0200/00/4 Т от 01.10.2015г | ## 0,002141 | ## 0,380000 |
| ## 72 | ## Петров Е.И. | ## 4099/00/4 Т | ## 0,001775 | ## 0,430000 |
| # 73 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 8 |  | # 0,041831 | # 0,401410 |
| ## 74 | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ | ## БД 0474/00/4 Т | ## 0,010421 | ## 0,370000 |
| ## 75 | ## Прокофьев Л.Ю. | ## 0502 Тепло | ## 0,031410 | ## 0,031410 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,798023 | 21,656584 |

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2, Корпус 1 |  | # 0,197699 | # 1,195000 |
| ## 2 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,007686 | ## 0,430000 |
| ## 3 | ## Полуфабрикат (ООО") | ## 0372/00/2 Т | ## 0,025000 | ## 0,025000 |
| ## 4 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 5 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,165013 | ## 0,370000 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2а |  | # 0,085212 | # 0,440000 |
| ## 7 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,220000 |
| ## 8 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,085212 | ## 0,220000 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2б |  | # 0,272417 | # 1,880000 |
| ## 10 | ## МБУ "Калугаблагоустройство" | ## БД 0223/00/2 Г от 01.01.2016г. |  |  |
| ## 11 | ## МБУ "Калугаблагоустройство" | ## БД 0223/00/2 Т от 01.01.2016г. | ## 0,272417 | ## 1,880000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,555328 | 3,515000 |

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а |  | # 0,197424 | # 0,503589 |
| ## 2 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,022546 |  |
| ## 3 | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | ## 0340/00/4 Г |  | ## 0,016903 |
| ## 4 | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | ## 0340/00/4 Т | ## 0,055086 | ## 0,055086 |
| ## 5 | ## ТСЖ Океан | ## 0814/00/5/02 Тепло от 01.02.2014 г. | ## 0,119792 | ## 0,215800 |
| ## 6 | ## ТСЖ Океан | ## 0814/00/5/02ГВС от 01.02,2014 г. |  | ## 0,215800 |
| # 7 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 51 |  | # 0,117819 | # 0,638000 |
| ## 8 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,109950 | ## 0,208000 |
| ## 9 | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) | ## БД 0646/00/4 Т | ## 0,007869 | ## 0,430000 |
| # 10 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 56 |  | # 0,063052 | # 0,522000 |
| ## 11 | ## Управление Федеральной миграционной службы по Калужской области | ## БД 0085/00/4 Т | ## 0,012709 | ## 0,430000 |
| ## 12 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,050343 | ## 0,092000 |
| # 13 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 58 |  | # 0,115787 | # 0,230000 |
| ## 14 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,115787 | ## 0,230000 |
| # 15 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 59 |  | # 0,115266 | # 0,800000 |
| ## 16 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,111458 | ## 0,370000 |
| ## 17 | ## Контрольно-счетная палата г.Калуги | ## БД 0247/00/4 Т | ## 0,003808 | ## 0,430000 |
| ## 18 | ## Ростелеком ПАО | ## ДС 5124/00/1 с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ |  |  |
| # 19 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 34 |  | # 0,118126 | # 0,817780 |
| ## 20 | ## АО "Калугагорбытсправка" | ## 0007/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,003681 | ## 0,007780 |
| ## 21 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,112437 | ## 0,380000 |
| ## 22 | ## Мартынова Елена Геннадиевна | ## 0153 Тепло | ## 0,002008 | ## 0,430000 |
| # 23 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 36 |  | # 0,117464 | # 0,370000 |
| ## 24 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,117464 | ## 0,370000 |
| # 25 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 45 |  | # 0,364560 | # 0,250000 |
| ## 26 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги | ## БД 0107/00/4 Т | ## 0,364560 | ## 0,250000 |
| # 27 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 90 |  | # 0,183327 | # 0,880000 |
| ## 28 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. |  | ## 0,440000 |
| ## 29 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,183327 | ## 0,440000 |
| # 30 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 84 |  | # 0,158173 | # 0,388700 |
| ## 31 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,154164 | ## 0,370000 |
| ## 32 | ## Феникс ЦЛА ООО | ## Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | ## 0,004009 | ## 0,018700 |
| # 33 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 88/36 |  | # 0,166176 | # 0,720000 |
| ## 34 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,152967 | ## 0,370000 |
| ## 35 | ## Комета-88 (ООО) | ## 0577 Тепло | ## 0,013209 | ## 0,350000 |
| # 36 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 92 |  | # 0,184038 | # 0,411000 |
| ## 37 | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО | ## 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | ## 0,184038 | ## 0,411000 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63а |  | # 0,013522 | # 0,500000 |
| ## 39 | ## ЖРЭУ-14 | ## 3460 Тепло | ## 0,013522 | ## 0,500000 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 89 |  | # 0,113504 | # 0,380000 |
| ## 41 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,113504 | ## 0,380000 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 91 |  | # 0,273153 | # 1,230000 |
| ## 43 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,203151 | ## 0,370000 |
| ## 44 | ## ПОЛИГОН ТБО Г. КАЛУГИ МУП | ## 0328 Тепло | ## 0,034778 | ## 0,430000 |
| ## 45 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 126 Т от 01.10.2012 г. | ## 0,035224 | ## 0,430000 |
| # 46 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 52 |  | # 0,121630 | # 0,660000 |
| ## 47 | ## Ахмедов Руслан Мубариз Оглы | ## 0293 Тепло | ## 0,004117 | ## 0,430000 |
| ## 48 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,117513 | ## 0,230000 |
| # 49 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 54 |  | # 0,238970 | # 1,320000 |
| ## 50 | ## Гришкин С.И. | ## 0585 Тепло | ## 0,003528 | ## 0,860000 |
| ## 51 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,235442 | ## 0,460000 |
| # 52 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 |  | # 0,167891 | # 1,130000 |
| ## 53 | ## БАРХАН ООО | ## 0446 Тепло | ## 0,021309 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,143956 | ## 0,370000 |
| ## 55 | ## Терехин С.Ф. | ## 0459 Тепло от 05.06.2008 г. | ## 0,002626 | ## 0,380000 |
| # 56 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 31 |  | # 0,117858 | # 0,230000 |
| ## 57 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,117858 | ## 0,230000 |
| # 58 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 66 |  | # 0,144592 | # 0,538090 |
| ## 59 | ## ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | ## 0428 Тепло | ## 0,036502 | ## 0,430000 |
| ## 60 | ## Калугаземпредприятие АО | ## 0429 Тепло | ## 0,108090 | ## 0,108090 |
| # 61 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 68 |  | # 0,193790 | # 0,172750 |
| ## 62 | ## Отдел № 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги | ## БД 0103/00/4 Т | ## 0,193790 | ## 0,172750 |
| # 63 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 70 |  | # 0,223427 | # 0,917800 |
| ## 64 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Г |  |  |
| ## 65 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0409/00/4 Т | ## 0,223427 | ## 0,917800 |
| # 66 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а |  | # 0,146460 | # 0,146460 |
| ## 67 | ## КАЛУЖСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ГАУ КО | ## 5199/00/4 Т от 01.05.2015 | ## 0,008934 | ## 0,008524 |
| ## 68 | ## БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО ГКУК КО | ## БД 5270/00/4 Т | ## 0,008789 |  |
| ## 69 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" | ## 5273/00/4 Т от 01.01.2016 | ## 0,030390 |  |
| ## 70 | ## ГБУ КО ОМЦ | ## БД 0660/00/4 Т | ## 0,022335 | ## 0,022936 |
| ## 71 | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | ## БД 0275/00/3 Т | ## 0,057412 | ## 0,095902 |
| ## 72 | ## Строитель ДК | ## 659/ Тепло | ## 0,018600 | ## 0,019098 |
| # 73 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78б |  | # 0,003455 | # 0,660000 |
| ## 74 | ## Чернова Л.А. | ## 0552 Тепло | ## 0,003455 | ## 0,660000 |
| # 75 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 59 |  | # 0,011095 | # 0,011095 |
| ## 76 | ## Иванова И.А. офис | ## 0177 Тепло | ## 0,011095 | ## 0,011095 |
| # 77 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 |  | # 0,120982 | # 1,104000 |
| ## 78 | ## Амельянчик Лариса Львовна | ## 0681/4 Т от 13.01.2014 г. | ## 0,001057 |  |
| ## 79 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,117893 | ## 0,244000 |
| ## 80 | ## Лаврентьева Виктория Евгеньевна | ## 0357/4 Тепло | ## 0,000986 | ## 0,430000 |
| ## 81 | ## Наумова В.В. | ## 0602 Тепло | ## 0,001046 | ## 0,430000 |
| # 82 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63 |  | # 0,122138 | # 0,244000 |
| ## 83 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,122138 | ## 0,244000 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,913679 | 15,775264 |

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 15 |  | # 0,020075 | # 0,520000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,020075 | ## 0,520000 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 2 |  | # 0,006094 | # 0,670000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006094 | ## 0,670000 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 25 |  | # 0,007503 | # 0,670000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,007503 | ## 0,670000 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 26 |  | # 0,004995 | # 0,690000 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004995 | ## 0,690000 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 4 |  | # 0,006376 | # 0,740000 |
| ## 10 | ## УК жилищным фондом ООО (с 08.11.2019 конкурсное производство по банкротству) | ## 1825/00/5 Т от 01.01.2014г. | ## 0,006376 | ## 0,740000 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 6 |  | # 0,003096 | # 0,680000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,003096 | ## 0,680000 |
| # 13 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Секиотовская ул, № 40а |  | # 0,030279 | # 0,500000 |
| ## 14 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,030279 | ## 0,500000 |
| # 15 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 28а |  | # 0,141638 | # 0,135500 |
| ## 16 | ## ДРСУ АО "КАЛУГАВТОДОР" №1 | ## 0256 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,141638 | ## 0,135500 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,220056 | 4,605500 |

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 4, Корпус 26 |  | # 0,117020 | # 0,380000 |
| ## 2 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,117020 | ## 0,380000 |
| # 3 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 |  | # 0,284041 | # 0,429260 |
| ## 4 | ## ЛЕНДРИ ООО | ## 0070 Тепло от 12.05.2000 | ## 0,059260 | ## 0,059260 |
| ## 5 | ## РЕМОНТНИК ТСЖ | ## 0617 Тепло от 01.06.2006г. | ## 0,224781 | ## 0,370000 |
| # 6 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 179 |  | # 0,254039 | # 0,951030 |
| ## 7 | ## ГАУ ДО КО "СШ "ПОБЕДА" | ## БД 0205/00/2 Г |  |  |
| ## 8 | ## ГАУ ДО КО "СШ "ПОБЕДА" | ## БД 0205/00/2 Т | ## 0,254039 | ## 0,951030 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 181 |  | # 0,117502 | # 0,380000 |
| ## 10 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,117502 | ## 0,380000 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 183 |  | # 0,048652 | # 0,860000 |
| ## 12 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  | ## 0,430000 |
| ## 13 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,048652 | ## 0,430000 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 185 |  | # 0,002870 | # 0,002870 |
| ## 15 | ## Вепрынцева Ольга Владимировна | ## 0256 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,002870 | ## 0,002870 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 11 |  | # 0,162653 | # 0,370000 |
| ## 17 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,162653 | ## 0,370000 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 13 |  | # 0,072038 | # 2,095831 |
| ## 19 | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" | ## 0073 ГВС |  | ## 1,869820 |
| ## 20 | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" | ## 0073 Тепло | ## 0,072038 | ## 0,226011 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 9 |  | # 0,115868 | # 0,760000 |
| ## 22 | ## Храпонов А.И. | ## 0301 Тепло от 01.01.2012 г. | ## 0,003885 | ## 0,380000 |
| ## 23 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,111983 | ## 0,380000 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 22 |  | # 0,033079 | # 0,470000 |
| ## 25 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,033079 | ## 0,470000 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 24 |  | # 0,110672 | # 0,380000 |
| ## 27 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,110672 | ## 0,380000 |
| # 28 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 10 |  | # 0,070808 | # 1,220000 |
| ## 29 | ## Гулюк Е.Н. | ## 0463 Тепло | ## 0,002877 | ## 0,380000 |
| ## 30 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,420000 |
| ## 31 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,067931 | ## 0,420000 |
| # 32 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 |  | # 0,128140 | # 4,695260 |
| ## 33 | ## Абольник М.З | ## 0293 Тепло | ## 0,002366 | ## 0,380000 |
| ## 34 | ## Данилова Надежда Юрьевна | ## 0149 Тепло | ## 0,001825 | ## 0,430000 |
| ## 35 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,390000 |
| ## 36 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,093060 | ## 0,390000 |
| ## 37 | ## Матвеева Ольга Ивановна | ## 0227 Тепло | ## 0,001701 | ## 0,380000 |
| ## 38 | ## Никанович Антонина Ивановна | ## 0451 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,002975 | ## 0,380000 |
| ## 39 | ## Никанович Антонина Ивановна | ## 0582 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,002008 | ## 0,430000 |
| ## 40 | ## Петров Е.И. | ## 0017 Тепло | ## 0,002216 | ## 0,380000 |
| ## 41 | ## Садовников Сергей Александрович | ## 0512/2 Тепло | ## 0,001529 | ## 0,380000 |
| ## 42 | ## Сапичева Жанна Владимировна | ## 0013 Тепло | ## 0,002168 | ## 0,380000 |
| ## 43 | ## ФАНТАЗИЯ ООО | ## 0049 Тепло | ## 0,015260 | ## 0,015260 |
| ## 44 | ## Федосенкова И.В. (ИП) | ## 0510/00/2 Т | ## 0,003032 | ## 0,760000 |
| # 45 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3, Корпус 1 |  | # 0,038292 | # 1,380000 |
| ## 46 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,500000 |
| ## 47 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,026859 | ## 0,500000 |
| ## 48 | ## Мартвых Александр Сергеевич | ## 0540 Тепло | ## 0,011433 | ## 0,380000 |
| # 49 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 |  | # 0,118136 | # 3,440000 |
| ## 50 | ## Свиридова М.А (ИП) | ## 0097 Тепло | ## 0,002294 | ## 0,380000 |
| ## 51 | ## Скорюкина Л.И. | ## 0522 Тепло от 07.09.2010 г. | ## 0,002222 | ## 0,380000 |
| ## 52 | ## Гулюк Е.Н. | ## 0158 Тепло | ## 0,002437 | ## 0,380000 |
| ## 53 | ## Гулюк Е.Н. | ## 0578 Тепло | ## 0,003512 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,390000 |
| ## 55 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,102000 | ## 0,390000 |
| ## 56 | ## Косушкин В.Г. | ## 0429/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | ## 0,001053 | ## 0,380000 |
| ## 57 | ## Печникова Наталья Георгиевна | ## 0280 Тепло от 01.11.2006 г. | ## 0,001522 | ## 0,380000 |
| ## 58 | ## Сероженко В.С. | ## 0631 Тепло от 04.11.2002 г. | ## 0,003096 | ## 0,380000 |
| # 59 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 188 |  | # 0,165126 | # 0,740000 |
| ## 60 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 61 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,165126 | ## 0,370000 |
| # 62 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 |  | # 0,168900 | # 1,505250 |
| ## 63 | ## Белоус Е.А. | ## 0401 Тепло | ## 0,002089 | ## 0,005250 |
| ## 64 | ## Богачева Ирина Николаевна | ## 0138 Тепло | ## 0,001462 | ## 0,380000 |
| ## 65 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 66 | ## ЖРЭУ-14 | ## 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ## 0,162164 | ## 0,370000 |
| ## 67 | ## Сосова Е.С. | ## 0543 Тепло | ## 0,003185 | ## 0,380000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,007836 | 20,059501 |

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 57 |  | # 0,244097 | # 0,240000 |
| ## 2 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,004097 |  |
| ## 3 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости | ## БД 0258/00/2 Т | ## 0,240000 | ## 0,240000 |
| # 4 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 2 |  | # 0,013512 | # 0,900000 |
| ## 5 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,450000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,013512 | ## 0,450000 |
| # 7 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 4 |  | # 0,012839 | # 0,900000 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,450000 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,012839 | ## 0,450000 |
| # 10 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 1 |  | # 0,145000 | # 0,145000 |
| ## 11 | ## Базис НТЦ ФГУП | ## 0061 Тепло | ## 0,145000 | ## 0,145000 |
| # 12 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 |  | # 0,169656 | # 1,028000 |
| ## 13 | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) | ## 4062/00/2 Т | ## 0,015340 | ## 0,380000 |
| ## 14 | ## ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН | ## 5287/00/2 Т от 01.07.2015г. | ## 0,154316 | ## 0,324000 |
| ## 15 | ## ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН | ## 5288/00/2 Г от 01.07.2015г. |  | ## 0,324000 |
| # 16 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 11 |  | # 0,101350 | # 0,100000 |
| ## 17 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0316/00/2 Г |  |  |
| ## 18 | ## УМВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | ## БД 0316/00/2 Т | ## 0,101350 | ## 0,100000 |
| # 19 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 18 |  | # 0,283000 | # 0,283000 |
| ## 20 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  |  |
| ## 21 | ## Любава (ООО) | ## 0091 Тепло | ## 0,283000 | ## 0,283000 |
| ## 22 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  |  |
| # 23 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 2 |  | # 0,273956 | # 0,330000 |
| ## 24 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" г. Калуги | ## БД 0444/00/2 Т | ## 0,273956 | ## 0,330000 |
| # 25 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 34а |  | # 0,013870 | # 0,430000 |
| ## 26 | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | ## 5116/00/4 Т от 08.02.2016 г | ## 0,013870 | ## 0,430000 |
| # 27 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 5 |  | # 0,094992 |  |
| ## 28 | ## СУ-155 Филиал "ДСК-5" (КПП:772843002) | ## 0700/00/2 Т | ## 0,094992 |  |
| ## 29 | ## УК Заводская ООО | ## 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. |  |  |
| # 30 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 5 |  | # 0,004914 | # 0,560000 |
| ## 31 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,004914 | ## 0,560000 |
| # 32 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 7 |  | # 0,005432 | # 1,080000 |
| ## 33 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,540000 |
| ## 34 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,005432 | ## 0,540000 |
| # 35 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 8 |  | # 0,274330 | # 0,700000 |
| ## 36 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,350000 |
| ## 37 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,274330 | ## 0,350000 |
| # 38 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 9 |  | # 0,006263 | # 1,080000 |
| ## 39 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,540000 |
| ## 40 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006263 | ## 0,540000 |
| # 41 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 1 |  | # 0,019624 | # 1,060000 |
| ## 42 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,530000 |
| ## 43 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019624 | ## 0,530000 |
| # 44 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 11 |  | # 0,017190 | # 1,060000 |
| ## 45 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,530000 |
| ## 46 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,017190 | ## 0,530000 |
| # 47 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 13 |  | # 0,005315 | # 0,680000 |
| ## 48 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,005315 | ## 0,680000 |
| # 49 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 3 |  | # 0,015939 | # 1,060000 |
| ## 50 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,530000 |
| ## 51 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015939 | ## 0,530000 |
| # 52 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 5 |  | # 0,025894 | # 0,500000 |
| ## 53 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,025894 | ## 0,500000 |
| # 54 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 7 |  | # 0,076892 | # 0,400000 |
| ## 55 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 56 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,076892 | ## 0,400000 |
| # 57 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 9 |  | # 0,016077 | # 1,060000 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,530000 |
| ## 59 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,016077 | ## 0,530000 |
| # 60 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 |  |  | # 0,201000 |
| ## 61 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  |  |
| ## 62 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т |  | ## 0,201000 |
| # 63 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 |  | # 0,076209 | # 0,410000 |
| ## 64 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  |  |
| ## 65 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,076209 | ## 0,410000 |
| # 66 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 52 |  | # 0,157032 | # 1,120000 |
| ## 67 | ## Федотов Юрий Владимирович | ## 0289 Тепло | ## 0,002593 | ## 0,380000 |
| ## 68 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 69 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,154439 | ## 0,370000 |
| # 70 | # 248028, Калуга г, Калужская обл, Хрустальная ул, № 44, Корпус 6 |  |  |  |
| ## 71 | ## УК Заводская ООО | ## 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. |  |  |
| # 72 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 26 |  | # 0,154696 | # 0,562000 |
| ## 73 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,281000 |
| ## 74 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,154696 | ## 0,281000 |
| # 75 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 2 |  | # 0,234104 |  |
| ## 76 | ## ДСК-5 ООО (признано несостоятельным (банкротом) 23.02.2023) | ## 6925/00/2 Т от | ## 0,234104 |  |
| # 77 | # Калужская обл, Калуга г, Песчаная ул, № 2 |  | # 0,090531 | # 0,400000 |
| ## 78 | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО | ## 1815/00/5 Т | ## 0,090531 | ## 0,400000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,532714 | 16,289000 |

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 54 |  | # 0,172785 | # 0,751460 |
| ## 2 | ## ЛИК ООО МПП | ## 0123 Тепло | ## 0,011460 | ## 0,011460 |
| ## 3 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 4 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/00/5 Т | ## 0,161325 | ## 0,370000 |
| # 5 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 36 |  | # 0,038733 | # 0,073000 |
| ## 6 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,038733 | ## 0,073000 |
| # 7 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 27 |  | # 0,026866 | # 0,960000 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,480000 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026866 | ## 0,480000 |
| # 10 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 |  | # 0,100731 | # 0,772000 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,380000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,097748 | ## 0,380000 |
| ## 13 | ## ПАРАДИЗ ООО (Дата прекращения деятельности 10.08.2022) | ## 0561/00/2 Т | ## 0,000447 | ## 0,012000 |
| ## 14 | ## ГРАДУС ООО | ## 4136/00/2 Т | ## 0,002536 |  |
| # 15 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 |  | # 0,071387 | # 0,820000 |
| ## 16 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 ГВС от 01.10.2012 г.( прямые платежи) |  | ## 0,410000 |
| ## 17 | ## Калуга-Заказчик ООО (банкрот) | ## 1810/00/5 Тепло от 01.10.2012 г.(прямые платежи) | ## 0,070950 | ## 0,410000 |
| ## 18 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,000437 |  |
| # 19 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 50 |  | # 0,121753 | # 1,570000 |
| ## 20 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 21 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,115431 | ## 0,380000 |
| ## 22 | ## Садова Елена Михайловна | ## 5174/00/2 Т от 01.04.2015 | ## 0,004614 | ## 0,380000 |
| ## 23 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,001708 | ## 0,430000 |
| # 24 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 52 |  | # 0,159691 | # 0,616000 |
| ## 25 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,308000 |
| ## 26 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,159691 | ## 0,308000 |
| # 27 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 |  | # 0,131834 | # 0,467210 |
| ## 28 | ## СтройСистема | ## ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ | ## 0,001754 |  |
| ## 29 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,229000 |
| ## 30 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,118436 | ## 0,229000 |
| ## 31 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,002434 |  |
| ## 32 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0419 Тепло | ## 0,009210 | ## 0,009210 |
| # 33 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 58 |  | # 0,123751 | # 0,420000 |
| ## 34 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,210000 |
| ## 35 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,120218 | ## 0,210000 |
| ## 36 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,003533 |  |
| # 37 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 60 |  | # 0,170628 | # 1,140000 |
| ## 38 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Г |  | ## 0,380000 |
| ## 39 | ## ЖилСерви ООО | ## 1807/00/5 Т | ## 0,095846 | ## 0,380000 |
| ## 40 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,074782 | ## 0,380000 |
| # 41 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 62 |  | # 0,119348 | # 0,422000 |
| ## 42 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,211000 |
| ## 43 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,119348 | ## 0,211000 |
| # 44 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 64 |  | # 0,164024 | # 0,680000 |
| ## 45 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,340000 |
| ## 46 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,164024 | ## 0,340000 |
| # 47 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 |  | # 0,343672 | # 2,840000 |
| ## 48 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,680000 |
| ## 49 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,327976 | ## 0,680000 |
| ## 50 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022а/00/2 Т | ## 0,008122 | ## 0,740000 |
| ## 51 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,007574 | ## 0,740000 |
| # 52 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 68 |  | # 0,130990 | # 0,740000 |
| ## 53 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,370000 |
| ## 54 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,126971 | ## 0,370000 |
| ## 55 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,004019 |  |
| # 56 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 70 |  | # 0,108541 | # 0,472000 |
| ## 57 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,236000 |
| ## 58 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,108541 | ## 0,236000 |
| # 59 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 72 |  | # 0,079565 | # 0,754000 |
| ## 60 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,162000 |
| ## 61 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,065768 | ## 0,162000 |
| ## 62 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,006904 | ## 0,430000 |
| ## 63 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,006893 |  |
| # 64 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 74 |  | # 0,160892 | # 0,696000 |
| ## 65 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Г |  | ## 0,348000 |
| ## 66 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,160892 | ## 0,348000 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,225191 | 14,193670 |

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Котельная д. Шопино, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 1 |  | # 0,026235 | # 0,520000 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026235 | ## 0,520000 |
| # 3 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 11 |  | # 0,026704 | # 0,520000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026704 | ## 0,520000 |
| # 5 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 2 |  | # 0,026714 | # 0,520000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026714 | ## 0,520000 |
| # 7 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 3 |  | # 0,026443 | # 0,520000 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026443 | ## 0,520000 |
| # 9 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 4 |  | # 0,026866 | # 0,520000 |
| ## 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026866 | ## 0,520000 |
| # 11 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 5 |  | # 0,026130 | # 0,520000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026130 | ## 0,520000 |
| # 13 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 6 |  | # 0,026464 | # 0,510000 |
| ## 14 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026464 | ## 0,510000 |
| # 15 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 7 |  | # 0,026130 | # 0,520000 |
| ## 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026130 | ## 0,520000 |
| # 17 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 9 |  | # 0,026612 | # 0,520000 |
| ## 18 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026612 | ## 0,520000 |
| # 19 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 1 |  | # 0,026679 | # 0,058000 |
| ## 20 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026679 | ## 0,058000 |
| # 21 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 11 |  | # 0,021959 | # 0,520000 |
| ## 22 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,021959 | ## 0,520000 |
| # 23 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 13 |  | # 0,021445 | # 0,530000 |
| ## 24 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,021445 | ## 0,530000 |
| # 25 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 15 |  | # 0,026022 | # 0,530000 |
| ## 26 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026022 | ## 0,530000 |
| # 27 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 3 |  | # 0,026510 | # 0,520000 |
| ## 28 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026510 | ## 0,520000 |
| # 29 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 5 |  | # 0,019983 | # 0,390000 |
| ## 30 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги | ## БД 0236/00/1 Т | ## 0,019983 | ## 0,390000 |
| # 31 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 1 |  | # 0,023700 |  |
| ## 32 | ## СПЗССК "Монастырское подворье" | ## 0150 Тепло | ## 0,023700 |  |
| # 33 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 10 |  | # 0,029162 | # 0,500000 |
| ## 34 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,029162 | ## 0,500000 |
| # 35 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 11 |  | # 0,022276 | # 0,550000 |
| ## 36 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022276 | ## 0,550000 |
| # 37 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 12 |  | # 0,029092 | # 0,500000 |
| ## 38 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,029092 | ## 0,500000 |
| # 39 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 13 |  | # 0,022107 | # 0,520000 |
| ## 40 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022107 | ## 0,520000 |
| # 41 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 14 |  | # 0,072342 | # 0,380000 |
| ## 42 | ## Сектор № 18 МБДОУ № 67 "Поляночка" г. Калуги | ## БД 0093/00/1 Т | ## 0,072342 | ## 0,380000 |
| # 43 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 15 |  | # 0,022625 | # 0,520000 |
| ## 44 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022625 | ## 0,520000 |
| # 45 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 16 |  | # 0,030653 | # 0,480000 |
| ## 46 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,030653 | ## 0,480000 |
| # 47 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 17 |  | # 0,022956 | # 0,520000 |
| ## 48 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022956 | ## 0,520000 |
| # 49 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 18 |  | # 0,054302 | # 0,370000 |
| ## 50 | ## МБУК Культурно-досуговое объединение | ## БД 0018/00/1 Т | ## 0,054302 | ## 0,370000 |
| # 51 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 2 |  | # 0,036803 | # 1,290000 |
| ## 52 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,006672 | ## 0,430000 |
| ## 53 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0382/00/1 Т от | ## 0,019976 | ## 0,430000 |
| ## 54 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,006569 | ## 0,430000 |
| ## 55 | ## Ростелеком ПАО | ## ДС 5124/00/1 с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ | ## 0,003586 |  |
| # 56 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 23 |  | # 0,015010 | # 0,800000 |
| ## 57 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,015010 | ## 0,800000 |
| # 58 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3 |  | # 0,019036 | # 0,019000 |
| ## 59 | ## Ярошенко Наталья Николаевна | ## 4159/00/1 Т | ## 0,019036 | ## 0,019000 |
| # 60 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3в |  | # 0,050451 | # 1,250000 |
| ## 61 | ## Дмитриева Светлана Владмировна | ## 5489/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,007381 |  |
| ## 62 | ## Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) | ## 0096/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ## 0,043070 | ## 1,250000 |
| # 63 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 4 |  | # 0,038912 | # 0,400000 |
| ## 64 | ## ГБУЗ КО НДКО | ## БД 0091/00/1 Т | ## 0,038912 | ## 0,400000 |
| # 65 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 5 |  | # 0,029138 | # 0,500000 |
| ## 66 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,029138 | ## 0,500000 |
| # 67 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 6 |  | # 0,028743 | # 0,500000 |
| ## 68 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028743 | ## 0,500000 |
| # 69 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 7 |  | # 0,028726 | # 0,500000 |
| ## 70 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028726 | ## 0,500000 |
| # 71 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 8 |  | # 0,029272 | # 0,500000 |
| ## 72 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,029272 | ## 0,500000 |
| # 73 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 9 |  | # 0,028846 | # 0,500000 |
| ## 74 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,028846 | ## 0,500000 |
| # 75 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № БУЛГАРКОНСЕРВ |  | # 0,104904 | # 1,330000 |
| ## 76 | ## АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | ## 0584 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,104904 | ## 1,330000 |
| # 77 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 1 |  | # 0,026679 | # 0,520000 |
| ## 78 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026679 | ## 0,520000 |
| # 79 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 11 |  | # 0,151399 | # 0,350000 |
| ## 80 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги | ## БД 0236/00/1 Т | ## 0,151399 | ## 0,350000 |
| # 81 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 14 |  | # 0,015178 | # 0,530000 |
| ## 82 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015178 | ## 0,530000 |
| # 83 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 2 |  | # 0,026566 | # 0,520000 |
| ## 84 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026566 | ## 0,520000 |
| # 85 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 4 |  | # 0,026827 | # 0,510000 |
| ## 86 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026827 | ## 0,510000 |
| # 87 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 5 |  | # 0,026612 | # 0,520000 |
| ## 88 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,026612 | ## 0,520000 |
| # 89 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 6 |  | # 0,023185 | # 0,074000 |
| ## 90 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,023185 | ## 0,074000 |
| # 91 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 8 |  | # 0,025887 | # 0,530000 |
| ## 92 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,025887 | ## 0,530000 |
| # 93 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 9 |  | # 0,030695 | # 0,480000 |
| ## 94 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,030695 | ## 0,480000 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,472980 | 23,181000 |

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 143 |  | # 0,550000 | # 0,550000 |
| ## 2 | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО | ## БД 0061/00/4 Т | ## 0,550000 | ## 0,550000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 |  | # 0,275182 | # 0,640180 |
| ## 4 | ## Головашкина Е.Г. | ## 5688/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,002113 |  |
| ## 5 | ## Головашкина Е.Г. | ## 5689/00/3 ГВС от 01.10.2015 |  |  |
| ## 6 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Г от 01.11.2015г. |  |  |
| ## 7 | ## Домоуправление - Монолит (ООО) | ## 3696/00/5 Т от 01.11.2015г. | ## 0,232828 | ## 0,613340 |
| ## 8 | ## Евгенов Геннадий Борисович | ## 5690/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,017313 | ## 0,026840 |
| ## 9 | ## КАЛУГА ООО КБ | ## 3804/00/4 Т | ## 0,022928 |  |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153 |  | # 0,028653 | # 0,475844 |
| ## 11 | ## Гаджиев И.Ш. (просужен полностью) | ## 0261 Тепло | ## 0,020844 | ## 0,026844 |
| ## 12 | ## Морозов Д.Л. | ## 0077 Тепло | ## 0,000933 | ## 0,430000 |
| ## 13 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,006876 | ## 0,019000 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 1 |  | # 0,060023 | # 0,557000 |
| ## 15 | ## Чебан Вячеслав Николаевич | ## 5795/00/4 Т | ## 0,001448 |  |
| ## 16 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,057275 | ## 0,127000 |
| ## 17 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0067А/00/4 Т | ## 0,001300 | ## 0,430000 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 2 |  | # 0,111688 | # 0,810000 |
| ## 19 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,107632 | ## 0,380000 |
| ## 20 | ## Стоматология топ Дент (ООО) | ## 0628 Тепло | ## 0,004056 | ## 0,430000 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 3 |  | # 0,112050 | # 0,242000 |
| ## 22 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,112050 | ## 0,242000 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 4 |  | # 0,115005 | # 0,242000 |
| ## 24 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,115005 | ## 0,242000 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 5 |  | # 0,089386 | # 0,187020 |
| ## 26 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,089386 | ## 0,187020 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 |  | # 0,201954 | # 9,444148 |
| ## 28 | ## Яцевич В.О. | ## 0252 Тепло | ## 0,003948 | ## 0,760000 |
| ## 29 | ## Афонина О.В. | ## 0573/00/4 Т от 01.07.2016 г. | ## 0,002396 | ## 0,860000 |
| ## 30 | ## Белокопытова Елена Владимировна | ## 0181 Тепло | ## 0,004148 | ## 0,004148 |
| ## 31 | ## Данилова Ангелина Валерьевна | ## 6901/00/4 Т | ## 0,003276 | ## 0,760000 |
| ## 32 | ## Завьялова В.Г. | ## 0138 Тепло | ## 0,003244 | ## 0,760000 |
| ## 33 | ## Смирнова Е.А. | ## 0466 Тепло от 01.01.2010 г. | ## 0,008162 | ## 0,760000 |
| ## 34 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,150902 | ## 0,780000 |
| ## 35 | ## Сюрин Сергей Иванович | ## 0064 Тепло | ## 0,003244 | ## 0,760000 |
| ## 36 | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой | ## 0317 Тепло | ## 0,004582 | ## 0,760000 |
| ## 37 | ## Тюрина Наталья Геннадьевна | ## 0348 Тепло | ## 0,006044 | ## 0,860000 |
| ## 38 | ## Финкельштейн Юрий Семенович | ## 0178 Т г.Калуга,ул.Ленина,63/10 "Оптика" | ## 0,008774 | ## 1,620000 |
| ## 39 | ## Чернин И.С. | ## 0314/00/4 Тепло от 01.04.2016 г. | ## 0,003234 | ## 0,760000 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 |  | # 0,168260 | # 0,723000 |
| ## 41 | ## Голикова Л.Н. | ## 0420 Тепло от 30.07.2007 г | ## 0,003211 | ## 0,380000 |
| ## 42 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,165049 | ## 0,343000 |
| ## 43 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. |  |  |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65а |  | # 0,043242 | # 0,430000 |
| ## 45 | ## Купидон (ООО) | ## 0263 Тепло | ## 0,043242 | ## 0,430000 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65б |  | # 0,043686 | # 0,024000 |
| ## 47 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,019362 |  |
| ## 48 | ## МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги | ## 0345 Тепло | ## 0,024324 | ## 0,024000 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 |  | # 0,098689 | # 2,497000 |
| ## 50 | ## Быков М.И. | ## 0276 Тепло от 03.08.2006 г. | ## 0,001890 | ## 0,380000 |
| ## 51 | ## Данилова Надежда Юрьевна | ## 0050 Тепло от 01.12.2005 г. | ## 0,001957 | ## 0,380000 |
| ## 52 | ## Ефремов Александр Валерьевич | ## 0308 Тепло от 27.10.2006 г. | ## 0,001901 | ## 0,380000 |
| ## 53 | ## ИП Сергеев Вадим Евгеньевич | ## 0180 Тепло | ## 0,001472 | ## 0,380000 |
| ## 54 | ## Комаров Ю.А. | ## 0381 Тепло от 05.07.2012 г. | ## 0,002814 | ## 0,380000 |
| ## 55 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,086899 | ## 0,217000 |
| ## 56 | ## Федоров Г.А. | ## 0401 Тепло от 14.06.2006 г. | ## 0,001756 | ## 0,380000 |
| # 57 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 155 |  | # 0,063499 | # 0,123000 |
| ## 58 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,063499 | ## 0,123000 |
| # 59 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 157 |  | # 0,107293 | # 0,672000 |
| ## 60 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,103825 | ## 0,242000 |
| ## 61 | ## Лабай В.Г. | ## 0603 Тепло | ## 0,003468 | ## 0,430000 |
| # 62 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 159 |  | # 0,102342 | # 0,622000 |
| ## 63 | ## СтройСистема | ## 1808/00/5 Т | ## 0,099883 | ## 0,242000 |
| ## 64 | ## ИП Ларина Галина Васильевна | ## 0370 Тепло | ## 0,002459 | ## 0,380000 |
| # 65 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12 |  | # 0,348845 | # 0,348845 |
| ## 66 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" г. Калуги | ## БД 0125/00/4 Т | ## 0,348845 | ## 0,348845 |
| # 67 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 12 |  | # 0,114940 | # 0,990000 |
| ## 68 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,109897 | ## 0,240000 |
| ## 69 | ## Макаров Владимир Игоревич | ## 0243 Тепло | ## 0,002810 | ## 0,380000 |
| ## 70 | ## Мишина Е.Н. (ИП) | ## 0285/00/4 Тепло от 01.04.2016 г. | ## 0,002233 | ## 0,370000 |
| # 71 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 7а |  | # 0,073172 | # 0,072820 |
| ## 72 | ## Калугагазстрой ЗАО | ## 0349 Тепло | ## 0,073172 | ## 0,072820 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,707909 | 19,650857 |

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Багговута ул, № 12 |  | # 0,099045 | # 0,380000 |
| ## 2 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,099045 | ## 0,380000 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 |  | # 0,040429 | # 0,102000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  |  |
| ## 5 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,040429 | ## 0,102000 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 13, Корпус 18 |  | # 0,116443 | # 0,406300 |
| ## 7 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,090143 | ## 0,380000 |
| ## 8 | ## ТСЖ Пионерское | ## 0139 Тепло | ## 0,026300 | ## 0,026300 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 15 |  | # 0,137954 | # 0,370000 |
| ## 10 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,137954 | ## 0,370000 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 3 |  | # 0,125319 | # 0,380000 |
| ## 12 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,125319 | ## 0,380000 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 4 |  | # 0,123410 | # 0,380000 |
| ## 14 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,123410 | ## 0,380000 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 1 |  | # 0,067600 | # 0,067600 |
| ## 16 | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ## БД 0194/00/2 Т | ## 0,067600 | ## 0,067600 |
| # 17 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 |  | # 0,065346 | # 2,280000 |
| ## 18 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,053239 | ## 0,380000 |
| ## 19 | ## АГРО-40 ООО | ## 0005 Тепло | ## 0,001804 | ## 0,380000 |
| ## 20 | ## Пашаев А.И. | ## 0398 Тепло | ## 0,002621 | ## 0,380000 |
| ## 21 | ## Пашаев А.И. | ## 0471 Тепло | ## 0,003751 | ## 0,380000 |
| ## 22 | ## Пашаев Р.И. | ## 0506 Тепло | ## 0,002578 | ## 0,380000 |
| ## 23 | ## Терехова Евгения Анатольевна | ## 0385/00/2 Тепло от 01.05.2016 г. | ## 0,001353 | ## 0,380000 |
| # 24 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14, Корпус 1 |  | # 0,225096 | # 0,700000 |
| ## 25 | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | ## БД 0612/00/2 Т | ## 0,089048 | ## 0,330000 |
| ## 26 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,136048 | ## 0,370000 |
| # 27 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2 |  | # 0,089774 | # 0,296000 |
| ## 28 | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | ## 0479/00/4 Т | ## 0,029181 | ## 0,148000 |
| ## 29 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,060593 | ## 0,148000 |
| # 30 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 3 |  | # 0,071250 | # 0,071000 |
| ## 31 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,071250 | ## 0,071000 |
| # 32 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 4 |  | # 0,069213 | # 0,420000 |
| ## 33 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## БД № 6459/00/4 Т | ## 0,001081 |  |
| ## 34 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,068132 | ## 0,420000 |
| # 35 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6 |  | # 0,029959 | # 0,074000 |
| ## 36 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,029959 | ## 0,074000 |
| # 37 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6, Корпус 1 |  | # 0,031716 | # 0,470000 |
| ## 38 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,031716 | ## 0,470000 |
| # 39 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 8 |  | # 0,025478 | # 0,073000 |
| ## 40 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,025478 | ## 0,073000 |
| # 41 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 24 |  | # 0,315704 | # 0,740000 |
| ## 42 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,315704 | ## 0,740000 |
| # 43 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 28 |  | # 0,109985 | # 0,219000 |
| ## 44 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,109985 | ## 0,219000 |
| # 45 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1/5 |  | # 0,088738 | # 0,400000 |
| ## 46 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,088738 | ## 0,400000 |
| # 47 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 10 |  | # 0,107840 | # 0,300000 |
| ## 48 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,016953 |  |
| ## 49 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,090887 | ## 0,300000 |
| # 50 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 11 |  | # 0,181056 | # 1,218000 |
| ## 51 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,159364 | ## 0,358000 |
| ## 52 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0467/00/2 Т | ## 0,021692 | ## 0,860000 |
| # 53 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12 |  | # 0,106431 | # 1,070000 |
| ## 54 | ## БАРХАН ООО | ## 0369 Тепло | ## 0,024336 | ## 0,380000 |
| ## 55 | ## Выборнова Наталья Борисовна | ## 0066 Тепло от 01.11.2015 | ## 0,001691 | ## 0,380000 |
| ## 56 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,080404 | ## 0,310000 |
| # 57 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 |  | # 0,134020 | # 1,699782 |
| ## 58 | ## УК Белый город ООО | ## 1840/00/5 Т | ## 0,099136 | ## 0,178000 |
| ## 59 | ## Афонина Елена Николаевна | ## 0072/00/2 Т от 01.09.2014 г. | ## 0,002212 |  |
| ## 60 | ## Ильин А.В. (ИП) | ## 0437 Тепло | ## 0,004050 | ## 0,380000 |
| ## 61 | ## Скляр А.Н. (парикмахерская"Алькор") | ## 0253 Тепло | ## 0,001782 | ## 0,001782 |
| ## 62 | ## ТАНДЕР | ## д/с с Велес № 669/2 Т от 01.11.2013 | ## 0,019302 | ## 0,380000 |
| ## 63 | ## Филюшкин В.В. | ## 0096 Тепло | ## 0,005319 | ## 0,380000 |
| ## 64 | ## Чирина А.В. | ## 0234/00/2 Т | ## 0,002219 | ## 0,380000 |
| # 65 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13а |  | # 0,016143 | # 0,430000 |
| ## 66 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0442/00/4 Т от | ## 0,010006 |  |
| ## 67 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 0559 Тепло | ## 0,006137 | ## 0,430000 |
| # 68 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 14 |  | # 0,058864 | # 0,340000 |
| ## 69 | ## Терещенко Н.В. | ## 0366/00/2 Т от 01.10.2015 | ## 0,002325 |  |
| ## 70 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,056539 | ## 0,340000 |
| # 71 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 15 |  | # 0,058966 | # 0,144000 |
| ## 72 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,058966 | ## 0,144000 |
| # 73 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7 |  | # 0,075540 | # 0,075000 |
| ## 74 | ## Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области (ТФОМС) | ## БД 0115/00/2 Т | ## 0,075540 | ## 0,075000 |
| # 75 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7а |  | # 0,045176 | # 0,450000 |
| ## 76 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,045176 | ## 0,450000 |
| # 77 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 8 |  | # 0,061301 | # 0,410000 |
| ## 78 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,061301 | ## 0,410000 |
| # 79 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9 |  | # 0,024580 | # 0,420000 |
| ## 80 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,024580 | ## 0,420000 |
| # 81 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9а |  | # 0,024509 | # 0,072000 |
| ## 82 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,024509 | ## 0,072000 |
|  | ## Итого |  | 2,726885 | 14,457682 |

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 46, Корпус 1 |  | # 0,074095 | # 0,805320 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,642320 |
| ## 3 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,074095 | ## 0,163000 |
| # 4 | # 248010, Калуга г, Калужская обл, Телевизионная ул, № 19 |  | # 0,018549 | # 0,450000 |
| ## 5 | ## ЖРЭУ ООО | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ## 0,018549 | ## 0,450000 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 1, Корпус 2 |  | # 0,261022 | # 1,903430 |
| ## 7 | ## ТСЖ Кооперативная1/2 | ## 0373 ГВС |  | ## 0,546715 |
| ## 8 | ## ТСЖ Кооперативная1/2 | ## 0373 Тепло | ## 0,261022 | ## 0,546715 |
| ## 9 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 0,810000 |
| # 10 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 3 |  | # 0,046905 | # 0,244000 |
| ## 11 | ## Экострой ЗАО ТСО (в стадии Банкрот с 07.02.2018г.) | ## 4161/00/2 Т от 27.10.2014 | ## 0,019623 |  |
| ## 12 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 13 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,122000 |
| ## 14 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,027282 | ## 0,122000 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 8 |  | # 0,272635 | # 1,092000 |
| ## 16 | ## Соколова Лариса Евгеньевна ИП | ## 5246/00/2 Т от 01.07.2015 г. | ## 0,000285 |  |
| ## 17 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,546000 |
| ## 18 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,272350 | ## 0,546000 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 |  | # 0,141898 | # 0,768520 |
| ## 20 | ## Кривошеева Елена Александровна | ## 4133/00/2 Т | ## 0,001543 | ## 0,430000 |
| ## 21 | ## С.Б.С. ООО | ## 0328/00/2 Т от 01.10.2014г. | ## 0,044900 | ## 0,044900 |
| ## 22 | ## Васько А.В. ИП | ## 0171 Тепло | ## 0,005555 | ## 0,003620 |
| ## 23 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,089900 | ## 0,290000 |
| # 24 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 29 |  | # 0,049632 | # 0,108000 |
| ## 25 | ## КАЛУЖСКИЙ ДОМ ООО | ## 1867/00/5/02 Т от 01.03.2015г. | ## 0,049632 | ## 0,108000 |
| # 26 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 40 |  | # 0,019860 | # 0,440000 |
| ## 27 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019860 | ## 0,440000 |
| # 28 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 41 |  | # 0,047190 | # 0,800000 |
| ## 29 | ## ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" (КОДБ) | ## БД 064А/00/2 Т | ## 0,001715 | ## 0,430000 |
| ## 30 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,045475 | ## 0,370000 |
| # 31 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 42 |  | # 0,016901 | # 0,820000 |
| ## 32 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,014773 | ## 0,450000 |
| ## 33 | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО | ## БД 0022а/00/2 Т | ## 0,002128 | ## 0,370000 |
| # 34 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 1 |  | # 0,112772 | # 0,240000 |
| ## 35 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,112772 | ## 0,240000 |
| # 36 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 2 |  | # 0,124470 | # 0,240000 |
| ## 37 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,124470 | ## 0,240000 |
| # 38 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 3 |  | # 0,048832 | # 0,110000 |
| ## 39 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,048832 | ## 0,110000 |
| # 40 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 45 |  | # 0,016996 | # 0,370000 |
| ## 41 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,016996 | ## 0,370000 |
| # 42 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 46 |  | # 0,015471 | # 0,450000 |
| ## 43 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015471 | ## 0,450000 |
| # 44 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 47 |  | # 0,020740 | # 0,430000 |
| ## 45 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,020740 | ## 0,430000 |
| # 46 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 |  | # 0,065650 | # 0,928387 |
| ## 47 | ## АВАЗ ООО | ## 0413 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,007387 | ## 0,007387 |
| ## 48 | ## Бурина Ольга Ншановна | ## 0477 Тепло | ## 0,004349 | ## 0,380000 |
| ## 49 | ## Буровые основания (ООО") | ## 0558 Тепло | ## 0,004948 | ## 0,430000 |
| ## 50 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,008137 |  |
| ## 51 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,040829 | ## 0,111000 |
| # 52 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 49 |  | # 0,021864 | # 0,430000 |
| ## 53 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,021864 | ## 0,430000 |
| # 54 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 50, Корпус 27 |  | # 0,086730 | # 0,729740 |
| ## 55 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## Доп. согл. 500 Т к дог. 222 Т с Мартвых И.В. | ## 0,019740 | ## 0,019740 |
| ## 56 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,064415 | ## 0,330000 |
| ## 57 | ## Яковлева С.В. | ## 0504/00/2 Тепло | ## 0,002575 | ## 0,380000 |
| # 58 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 51 |  | # 0,020666 | # 0,430000 |
| ## 59 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,020666 | ## 0,430000 |
| # 60 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 53 |  | # 0,013266 | # 0,550000 |
| ## 61 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,013266 | ## 0,550000 |
| # 62 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 55 |  | # 0,013685 | # 0,530000 |
| ## 63 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,013685 | ## 0,530000 |
| # 64 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 57 |  | # 0,013695 | # 0,530000 |
| ## 65 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,013695 | ## 0,530000 |
| # 66 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 58 |  | # 0,008553 | # 0,580000 |
| ## 67 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,008553 | ## 0,580000 |
| # 68 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 |  | # 0,074818 | # 2,375657 |
| ## 69 | ## Бысова Е.Е. | ## 392 Тепло от 01.01.2013г. | ## 0,002961 | ## 0,430000 |
| ## 70 | ## Гоцфрид К.В. ИП | ## 0655/00/2 Т | ## 0,002258 | ## 0,380000 |
| ## 71 | ## Докучаева Наталья Михайловна | ## 0449 Тепло | ## 0,002593 | ## 0,380000 |
| ## 72 | ## Нечвидова Елена Михайловна | ## 6822/00/2 Т | ## 0,001437 | ## 0,380000 |
| ## 73 | ## Плиско Геннадий Владимирович | ## 0457 Тепло от 01.03.2005 г. | ## 0,001032 | ## 0,005657 |
| ## 74 | ## Сиротина Г.Е (ИП) | ## 0104 Тепло | ## 0,004165 | ## 0,380000 |
| ## 75 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,060372 | ## 0,420000 |
| # 76 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 |  | # 0,084579 | # 3,965000 |
| ## 77 | ## Беловинцев Сергей Владимирович | ## 0228 Тепло | ## 0,005436 | ## 0,380000 |
| ## 78 | ## Волошенков Сергей Васильевич | ## 0046/00/2 Т | ## 0,004247 | ## 0,380000 |
| ## 79 | ## Зудин С.И. | ## 5040/00/2 Т | ## 0,001184 | ## 0,380000 |
| ## 80 | ## ИП Зубихин А.А | ## 0394 Тепло | ## 0,005269 | ## 0,380000 |
| ## 81 | ## Лагутина Валентина Павловна | ## 0125 Тепло | ## 0,002043 | ## 0,380000 |
| ## 82 | ## Никишина М.П. | ## 0443 Тепло | ## 0,001124 | ## 0,380000 |
| ## 83 | ## Снегирева Ольга Викторовна | ## 6913/00/2 Т | ## 0,002589 | ## 0,380000 |
| ## 84 | ## Сорокин М.В. | ## 0306 Тепло | ## 0,003566 | ## 0,380000 |
| ## 85 | ## Стеюк Александр Яковлевич | ## 0399 Тепло от 01.05.2008 г. | ## 0,003836 | ## 0,380000 |
| ## 86 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,053707 | ## 0,165000 |
| ## 87 | ## Черниченко Юлия Васильевна | ## 0529/00/2 Т | ## 0,001578 | ## 0,380000 |
| # 88 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 |  | # 0,060076 | # 2,215000 |
| ## 89 | ## Вазгис Н.В. | ## 0342 Тепло | ## 0,001560 | ## 0,380000 |
| ## 90 | ## Вазгис Р.Р. | ## 0552 Тепло | ## 0,001564 | ## 0,430000 |
| ## 91 | ## Вазгис Р.Р. | ## 0606 Тепло | ## 0,001413 | ## 0,430000 |
| ## 92 | ## Волков Александр Александрович | ## 656/ Тепло | ## 0,001078 | ## 0,430000 |
| ## 93 | ## Семенова Любовь Семеновна | ## 0334/00/2 Т | ## 0,001381 | ## 0,430000 |
| ## 94 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,053080 | ## 0,115000 |
| # 95 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 |  | # 0,038849 | # 1,160000 |
| ## 96 | ## Аксенова Елена Порфирьевна | ## 0454 Тепло | ## 0,003887 | ## 0,380000 |
| ## 97 | ## ИП Анисимов А.И. | ## 0271 Тепло | ## 0,006272 | ## 0,380000 |
| ## 98 | ## ИП Свирин Андрей Викторович | ## 0450/00/2 Т | ## 0,002814 |  |
| ## 99 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,025876 | ## 0,400000 |
| # 100 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 |  | # 0,049068 | # 1,604128 |
| ## 101 | ## Сарапова Л.О. | ## 0459 Тепло | ## 0,004128 | ## 0,004128 |
| ## 102 | ## СНАБСТРОЙСЕРВИС ООО (Дата прекращения деятельности 31.12.2020) | ## 0349 Тепло | ## 0,002693 | ## 0,380000 |
| ## 103 | ## Захарова Ирина Александровна | ## 0516/2 Тепло | ## 0,001595 | ## 0,380000 |
| ## 104 | ## Зеленова Татьяна Васильевна | ## 0374/00/2 Т | ## 0,001405 | ## 0,380000 |
| ## 105 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,039247 | ## 0,460000 |
| # 106 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 16 |  | # 0,054593 | # 0,754870 |
| ## 107 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло | ## 0,004870 | ## 0,004870 |
| ## 108 | ## Сычев В.П. | ## 0430 Тепло | ## 0,005904 | ## 0,380000 |
| ## 109 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,043819 | ## 0,370000 |
| # 110 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 17 |  | # 0,022671 | # 0,072000 |
| ## 111 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,022671 | ## 0,072000 |
| # 112 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 18 |  | # 0,658669 | # 0,922430 |
| ## 113 | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги | ## 0324/00/2 Г |  | ## 0,162740 |
| ## 114 | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги | ## 0324/00/2 Т | ## 0,658669 | ## 0,759690 |
| # 115 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 20а |  | # 0,063552 | # 0,082000 |
| ## 116 | ## МБОУДО "ДШИ № 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | ## БД 0408/00/2 Т | ## 0,063552 | ## 0,082000 |
| # 117 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 23 |  | # 0,022738 | # 0,065000 |
| ## 118 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,022738 | ## 0,065000 |
| # 119 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 25 |  | # 0,032055 | # 0,390000 |
| ## 120 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,032055 | ## 0,390000 |
| # 121 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 27 |  | # 0,009877 | # 0,600000 |
| ## 122 | ## УК МЖД Московского округа МУП (конкурсное произ-во по банкротству с 19.09.2019) | ## 1831/00/5 Т от 01.01.2014 г.прямые платежи | ## 0,009877 | ## 0,600000 |
| # 123 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 31 |  | # 0,092806 | # 0,430000 |
| ## 124 | ## ПСС Калужской области | ## БД 2184/00/2 Т | ## 0,092806 | ## 0,430000 |
| # 125 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 31а |  | # 0,009100 | # 0,009100 |
| ## 126 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 0404 Тепло | ## 0,009100 | ## 0,009100 |
| # 127 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 5 |  | # 0,896490 | # 0,896490 |
| ## 128 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" г. Калуги | ## БД 0244/00/2 Т | ## 0,896490 | ## 0,896490 |
| # 129 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 9 |  | # 0,056984 | # 0,450000 |
| ## 130 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,056984 | ## 0,450000 |
| # 131 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 35 |  | # 0,110929 | # 0,740000 |
| ## 132 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,370000 |
| ## 133 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,110929 | ## 0,370000 |
| # 134 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 37 |  | # 0,099090 | # 0,156000 |
| ## 135 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,099090 | ## 0,156000 |
| # 136 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 39 |  | # 0,121212 | # 0,800000 |
| ## 137 | ## АО Быт-Сервис | ## 0321 Тепло от 01.04.2000 г. | ## 0,006852 | ## 0,430000 |
| ## 138 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,114360 | ## 0,370000 |
| # 139 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 41 |  | # 0,118908 | # 0,993000 |
| ## 140 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,113585 | ## 0,233000 |
| ## 141 | ## Никишина М.П. | ## 0488 Тепло | ## 0,002205 | ## 0,380000 |
| ## 142 | ## Сорокин М.В. | ## 0306 Тепло | ## 0,003118 | ## 0,380000 |
| # 143 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16 |  | # 0,056331 | # 0,128000 |
| ## 144 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,056331 | ## 0,128000 |
| # 145 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16а |  | # 0,087839 | # 1,037000 |
| ## 146 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,082570 | ## 0,177000 |
| ## 147 | ## Феникс ЦЛА ООО | ## Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | ## 0,005269 | ## 0,860000 |
| # 148 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17 |  | # 0,136228 | # 0,298000 |
| ## 149 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,136228 | ## 0,298000 |
| # 150 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17а |  | # 0,018423 | # 0,051000 |
| ## 151 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,018423 | ## 0,051000 |
| # 152 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18 |  | # 0,116743 | # 0,611000 |
| ## 153 | ## Горбань Даниил Владимирович | ## 3818/00/2 Т | ## 0,006733 |  |
| ## 154 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,007140 | ## 0,430000 |
| ## 155 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,102870 | ## 0,181000 |
| # 156 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18, Корпус 1 |  | # 0,116446 | # 0,740000 |
| ## 157 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,370000 |
| ## 158 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,116446 | ## 0,370000 |
| # 159 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 |  | # 0,071153 | # 1,120000 |
| ## 160 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,044771 | ## 0,360000 |
| ## 161 | ## ООО "Елена-плюс" (Дата прекращения деятельности 26.08.2021) | ## 0279 Тепло | ## 0,013180 | ## 0,380000 |
| ## 162 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,001444 |  |
| ## 163 | ## Сушенцова Анна Андреевна | ## 407/ Тепло | ## 0,011758 | ## 0,380000 |
| # 164 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 |  | # 0,097483 | # 1,299000 |
| ## 165 | ## ГОРПО | ## 6679/00/2 Т от 01.01.2016г. | ## 0,007668 |  |
| ## 166 | ## Ирлен (ООО") | ## 0106 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,012444 | ## 0,380000 |
| ## 167 | ## Кудрявцев В.В. | ## 0266/00/2 Т | ## 0,008733 | ## 0,380000 |
| ## 168 | ## Пархимович Елена Анатольевна | ## 0208 Тепло | ## 0,000789 | ## 0,380000 |
| ## 169 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,067849 | ## 0,159000 |
| # 170 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 21 |  | # 0,066962 | # 0,141000 |
| ## 171 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,066962 | ## 0,141000 |
| # 172 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 22 |  | # 0,117907 | # 0,564646 |
| ## 173 | ## АСТРА ООО | ## 0293/2 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,046646 | ## 0,046646 |
| ## 174 | ## Липатников Г.А. | ## 0133 Тепло | ## 0,002161 | ## 0,350000 |
| ## 175 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,069100 | ## 0,168000 |
| # 176 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 23 |  | # 0,045197 | # 0,113000 |
| ## 177 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,045197 | ## 0,113000 |
| # 178 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 23а |  | # 0,002633 | # 0,775000 |
| ## 179 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0367 Тепло | ## 0,002633 | ## 0,700000 |
| ## 180 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Г |  | ## 0,075000 |
| ## 181 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  |  |
| # 182 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 26 |  | # 0,015097 | # 0,450000 |
| ## 183 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015097 | ## 0,450000 |
| # 184 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 30 |  | # 0,020874 | # 0,420000 |
| ## 185 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,020874 | ## 0,420000 |
| # 186 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 31 |  | # 0,023287 | # 0,430000 |
| ## 187 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,023287 | ## 0,430000 |
| # 188 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 10 |  | # 0,134400 | # 1,110000 |
| ## 189 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 ГВС |  | ## 0,340000 |
| ## 190 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,133427 | ## 0,340000 |
| ## 191 | ## Финогенова Ирина Юрьевна | ## Договор № 659/2 Т от 01.10.2013г. Тепло | ## 0,000973 | ## 0,430000 |
| # 192 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 |  | # 0,279339 | # 2,076800 |
| ## 193 | ## Белоцерковская Н.В. | ## 7038/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,000641 |  |
| ## 194 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,632000 |
| ## 195 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,272607 | ## 0,632000 |
| ## 196 | ## Котов Александр Михайлович | ## 702 Тепло | ## 0,002900 |  |
| ## 197 | ## Кузьмина Е.Ю | ## 7039/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,000571 | ## 0,002800 |
| ## 198 | ## Марковская М.С. | ## 0098/00/2 Т | ## 0,002092 | ## 0,430000 |
| ## 199 | ## Прошин В.А. | ## 0575/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | ## 0,000528 | ## 0,380000 |
| # 200 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 |  | # 0,114555 | # 1,142752 |
| ## 201 | ## ГРАТИС ООО | ## 0318 Тепло | ## 0,001890 | ## 0,380000 |
| ## 202 | ## Силаева Валентина Степановна | ## 0411 Тепло от 01.10.2002г. | ## 0,002752 | ## 0,002752 |
| ## 203 | ## Техно-Р ООО | ## 1809/00/5 Т от 01.01.2015г | ## 0,108006 | ## 0,380000 |
| ## 204 | ## Федотов Юрий Владимирович | ## 0051 Тепло | ## 0,001907 | ## 0,380000 |
| # 205 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 4 |  | # 0,358679 | # 1,345221 |
| ## 206 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,486000 |
| ## 207 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,358679 | ## 0,859221 |
| # 208 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 8 |  | # 0,201316 | # 0,972000 |
| ## 209 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Г |  | ## 0,486000 |
| ## 210 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,201316 | ## 0,486000 |
| # 211 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 1 |  | # 0,502980 | # 0,502980 |
| ## 212 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" г. Калуги | ## БД 0131/00/2 Т | ## 0,502980 | ## 0,502980 |
| # 213 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 178 |  | # 0,148023 | # 0,687780 |
| ## 214 | ## Горбачева Наталья Александровна | ## 436/ Тепло | ## 0,001007 | ## 0,430000 |
| ## 215 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0419 Тепло | ## 0,031180 | ## 0,031180 |
| ## 216 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,115836 | ## 0,226600 |
| # 217 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 180 |  | # 0,115537 | # 0,611000 |
| ## 218 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,114512 | ## 0,231000 |
| ## 219 | ## Чечетина Татьяна Юрьевна | ## 0521/00/2 Т | ## 0,001025 | ## 0,380000 |
| # 220 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 182 |  | # 0,117221 | # 0,611000 |
| ## 221 | ## СпецРемСтрой ООО | ## 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | ## 0,115537 | ## 0,231000 |
| ## 222 | ## Стоматология ООО | ## 0287 Тепло | ## 0,001684 | ## 0,380000 |
| # 223 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184 |  | # 0,165940 | # 0,319000 |
| ## 224 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,165940 | ## 0,319000 |
| # 225 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а/2 |  | # 0,003388 | # 0,003020 |
| ## 226 | ## Останков Михаил Юрьевич | ## 0579 Тепло | ## 0,003388 | ## 0,003020 |
| # 227 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 10 |  | # 0,160751 | # 0,370000 |
| ## 228 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,160751 | ## 0,370000 |
| # 229 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 2 |  | # 0,318458 | # 0,812000 |
| ## 230 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 303 Т | ## 0,096050 | ## 0,072000 |
| ## 231 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Г |  | ## 0,370000 |
| ## 232 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,222408 | ## 0,370000 |
| # 233 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4 |  | # 0,224430 | # 0,972000 |
| ## 234 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,486000 |
| ## 235 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,224430 | ## 0,486000 |
| # 236 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 1 |  | # 0,069037 | # 0,300000 |
| ## 237 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. |  | ## 0,150000 |
| ## 238 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,069037 | ## 0,150000 |
| # 239 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 2 |  | # 0,068854 | # 0,300000 |
| ## 240 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Г |  | ## 0,150000 |
| ## 241 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,068854 | ## 0,150000 |
| # 242 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4/3 |  | # 0,148954 | # 0,144834 |
| ## 243 | ## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ## БД 0340/00/2 Т от 01.01.2016 | ## 0,148954 | ## 0,144834 |
| # 244 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 6 |  | # 0,112310 | # 0,380000 |
| ## 245 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,112310 | ## 0,380000 |
| # 246 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 7 |  | # 0,095790 | # 11,368739 |
| ## 247 | ## Андриевичев Ю.Н. | ## 0509 Тепло от 14.10.2011 | ## 0,019789 | ## 0,019789 |
| ## 248 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  | ## 10,994442 |
| ## 249 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,177254 |
| ## 250 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,076001 | ## 0,177254 |
| # 251 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 8 |  | # 0,149983 | # 0,800000 |
| ## 252 | ## МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | ## БД 0268/00/2 Т | ## 0,003818 | ## 0,430000 |
| ## 253 | ## ЖРЭУ-21 | ## 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ## 0,146165 | ## 0,370000 |
| # 254 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы пер, № 10 |  | # 0,000951 | # 0,002000 |
| ## 255 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,000951 | ## 0,002000 |
| # 256 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 20 |  | # 0,025999 | # 0,420000 |
| ## 257 | ## УК Забота Плюс ООО | ## 1824/00/5 Т | ## 0,025999 | ## 0,420000 |
| # 258 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 31 |  |  |  |
| ## 259 | ## Симаков Иван Семёнович (Частный жилой дом по ул.П.Свободы,31-гвс ) | ## 3975/00/2 Г |  |  |
| # 260 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 33 |  | # 0,055190 | # 0,268000 |
| ## 261 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 |  | ## 0,134000 |
| ## 262 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,055190 | ## 0,134000 |
| # 263 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 65а |  | # 0,008536 | # 0,010415 |
| ## 264 | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КРЕСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В Г. КАЛУГЕ | ## 0252 Тепло | ## 0,008536 | ## 0,010415 |
| # 265 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 37а |  | # 0,024828 | # 0,024000 |
| ## 266 | ## Кафе "Гриль" | ## 0248 Тепло | ## 0,024828 | ## 0,024000 |
| # 267 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 52 |  | # 0,659400 | # 0,659400 |
| ## 268 | ## МБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги | ## БД 0469/00/2 Т | ## 0,167400 | ## 0,167400 |
| ## 269 | ## МБУК"Городской досуговый центр" | ## БД 0468/00/2 Т | ## 0,492000 | ## 0,492000 |
| # 270 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 54 |  | # 0,699860 | # 0,699800 |
| ## 271 | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | ## БД 0135/00/2 Т | ## 0,699860 | ## 0,699800 |
|  | ## ИТОГО |  | 10,166453 | 67,750459 |

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 96 |  | # 0,117686 | # 0,231000 |
| ## 2 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,117686 | ## 0,231000 |
| # 3 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Вагонный пер, № 15 |  | # 0,173865 | # 0,740000 |
| ## 4 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,370000 |
| ## 5 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,173865 | ## 0,370000 |
| # 6 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 10 |  | # 0,041800 | # 0,041800 |
| ## 7 | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | ## БД 0531/00/2 Т | ## 0,041800 | ## 0,041800 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 14 |  | # 0,022540 | # 0,058000 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022540 | ## 0,058000 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 18/20 |  | # 0,042027 | # 0,095000 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,042027 | ## 0,095000 |
| # 12 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 2/63 |  | # 0,096375 | # 0,780000 |
| ## 13 | ## МАЛИНКА (Дата прекращения деятельности 05.12.2022) | ## 0542 Тепло от 01.01.2013 | ## 0,008253 | ## 0,370000 |
| ## 14 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,088122 | ## 0,410000 |
| # 15 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 20/21 |  | # 0,031639 | # 0,092000 |
| ## 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,031639 | ## 0,092000 |
| # 17 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 22 |  | # 0,230720 | # 0,396680 |
| ## 18 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,193790 |
| ## 19 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,230720 | ## 0,202890 |
| # 20 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 4 |  | # 0,070305 | # 0,420000 |
| ## 21 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,070305 | ## 0,420000 |
| # 22 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 45 |  | # 0,171495 | # 0,740000 |
| ## 23 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 |  | ## 0,370000 |
| ## 24 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,171495 | ## 0,370000 |
| # 25 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 6 |  | # 0,116370 | # 0,430000 |
| ## 26 | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" | ## 0080 Тепло | ## 0,116370 | ## 0,430000 |
| # 27 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 8 |  | # 0,097868 | # 0,097868 |
| ## 28 | ## ГБУ КО Центр "Доброта" | ## БД 0537/00/2 Т | ## 0,097868 | ## 0,097868 |
| # 29 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 19, Корпус 12 |  | # 0,024178 | # 0,430000 |
| ## 30 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,024178 | ## 0,430000 |
| # 31 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 4 |  | # 0,545784 | # 1,480000 |
| ## 32 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,740000 |
| ## 33 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,545784 | ## 0,740000 |
| # 34 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 1, Корпус 69 |  | # 0,061014 | # 0,890000 |
| ## 35 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0419 Тепло | ## 0,010058 | ## 0,430000 |
| ## 36 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,050956 | ## 0,460000 |
| # 37 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 3 |  | # 0,163350 | # 0,908000 |
| ## 38 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,264000 |
| ## 39 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,156757 | ## 0,264000 |
| ## 40 | ## Корнеева Марина Анатольевна | ## 0387 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,006593 | ## 0,380000 |
| # 41 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 39 |  | # 0,062294 | # 0,760000 |
| ## 42 | ## Атлас (ООО") | ## 0301 ГВС |  | ## 0,380000 |
| ## 43 | ## Атлас (ООО") | ## 0301 Тепло | ## 0,062294 | ## 0,380000 |
| # 44 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 41 |  | # 0,315000 | # 0,315000 |
| ## 45 | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "Забава" г. Калуги | ## БД 0446/00/2 Т | ## 0,315000 | ## 0,315000 |
| # 46 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 43 |  | # 0,468000 | # 0,468000 |
| ## 47 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Калуги | ## БД 0225/00/2 Т | ## 0,468000 | ## 0,468000 |
| # 48 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 70 |  | # 0,212428 | # 0,424260 |
| ## 49 | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | ## БД 0416/00/2 Г |  | ## 0,212130 |
| ## 50 | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | ## БД 0416/00/2 Т | ## 0,212428 | ## 0,212130 |
| # 51 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Отбойная ул, № 18, Корпус 2 |  | # 0,293199 | # 0,740000 |
| ## 52 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,370000 |
| ## 53 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,292840 | ## 0,370000 |
| ## 54 | ## Максимов Алексей Николаевич | ## 11521/00/1 Т от 28.03.2019 г. | ## 0,000359 |  |
| # 55 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 65, Корпус 2 |  | # 0,044700 | # 0,098000 |
| ## 56 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,044700 | ## 0,098000 |
| # 57 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 10 |  | # 0,014706 | # 0,460000 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,014706 | ## 0,460000 |
| # 59 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 11/23 |  | # 0,101270 | # 1,025000 |
| ## 60 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника N6" | ## БД 0344/00/2 Т | ## 0,025166 | ## 0,430000 |
| ## 61 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,050938 | ## 0,165000 |
| ## 62 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0344/00/2 Т от 02.02.2016 г. | ## 0,025166 | ## 0,430000 |
| # 63 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 13 |  | # 0,081323 | # 0,384000 |
| ## 64 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 ГВС |  | ## 0,192000 |
| ## 65 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,081323 | ## 0,192000 |
| # 66 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 14 |  | # 0,016150 | # 0,015800 |
| ## 67 | ## Евгенова О.В. | ## 0060 Тепло | ## 0,016150 | ## 0,015800 |
| # 68 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 16/22 |  | # 0,042270 | # 0,095400 |
| ## 69 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,038719 | ## 0,088000 |
| ## 70 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ | ## БД 0176/00/2 Т | ## 0,003551 | ## 0,007400 |
| # 71 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 17 |  | # 0,009416 | # 0,620000 |
| ## 72 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009416 | ## 0,620000 |
| # 73 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 3 |  | # 0,055412 | # 0,127000 |
| ## 74 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,055412 | ## 0,127000 |
| # 75 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 4 |  | # 0,044795 | # 0,830000 |
| ## 76 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,041311 | ## 0,450000 |
| ## 77 | ## Московченко Евгений Геннадьевич | ## 6884/00/2 | ## 0,003484 | ## 0,380000 |
| # 78 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 5 |  | # 0,095887 | # 0,872400 |
| ## 79 | ## ГБУЗ КО НДКО | ## БД 0036/00/2 Т | ## 0,044924 | ## 0,422400 |
| ## 80 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,050963 | ## 0,450000 |
| # 81 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 6 |  | # 0,044767 | # 0,450000 |
| ## 82 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/00/5 Т | ## 0,044767 | ## 0,450000 |
| # 83 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 9 |  | # 0,008552 | # 0,008052 |
| ## 84 | ## Соколов М.С. | ## 0117 Тепло | ## 0,008552 | ## 0,008052 |
|  | ## ИТОГО |  | 3,917185 | 15,523260 |

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49 |  | # 0,046499 | # 0,988908 |
| ## 2 | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ | ## 0199 Тепло | ## 0,046499 | ## 0,988908 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49, Корпус 1 |  | # 0,030000 | # 0,060000 |
| ## 4 | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ | ## 0199 ГВС |  | ## 0,030000 |
| ## 5 | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ | ## 0199 Тепло | ## 0,030000 | ## 0,030000 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 51 |  | # 0,233914 | # 0,760000 |
| ## 7 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0367 Тепло | ## 0,004869 | ## 0,430000 |
| ## 8 | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 20" г. Калуги | ## БД 0134/00/2 Т от 08.02.2016г | ## 0,229045 | ## 0,330000 |
|  | ## ИТОГО |  | 0,310413 | 1,808908 |

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, п. Резвань, Школьная ул, № 15а |  | # 0,159000 | # 0,159000 |
| ## 2 | ## МБДОУ № 86 "Березка" г. Калуги | ## БД 0576/00/1 Т | ## 0,159000 | ## 0,159000 |
| # 3 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 |  | # 0,120645 | # 1,458347 |
| ## 4 | ## Афонин Д.А. | ## 0144 Тепло | ## 0,003880 | ## 0,380000 |
| ## 5 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,109947 | ## 0,218347 |
| ## 6 | ## МКУ "СХИТО" | ## БД 0382/00/1 Т от | ## 0,003878 | ## 0,430000 |
| ## 7 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,002940 | ## 0,430000 |
| # 8 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 3 |  | # 0,250142 | # 1,234184 |
| ## 9 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0036/00/1 Т | ## 0,029198 | ## 0,800000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,220944 | ## 0,434184 |
| # 11 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 5 |  | # 0,154516 | # 0,313614 |
| ## 12 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,131166 | ## 0,313614 |
| ## 13 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,023350 |  |
| # 14 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 7 |  | # 0,111310 | # 0,218551 |
| ## 15 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,111310 | ## 0,218551 |
| # 16 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 9 |  | # 0,048913 | # 0,117302 |
| ## 17 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,048913 | ## 0,117302 |
| # 18 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 1 |  | # 0,083673 | # 0,208000 |
| ## 19 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г. |  |  |
| ## 20 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,083673 | ## 0,208000 |
| # 21 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 11 |  | # 0,062763 | # 0,145820 |
| ## 22 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,062763 | ## 0,145820 |
| # 23 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 2 |  | # 0,144312 | # 0,288417 |
| ## 24 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г. |  |  |
| ## 25 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,144312 | ## 0,288417 |
| # 26 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3 |  | # 0,098428 | # 0,243000 |
| ## 27 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.) |  |  |
| ## 28 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г | ## 0,098428 | ## 0,243000 |
| # 29 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3а |  | # 0,240000 | # 0,240000 |
| ## 30 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Калуги | ## БД 0228/00/1 Т | ## 0,240000 | ## 0,240000 |
| # 31 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 4 |  | # 0,072633 | # 1,004225 |
| ## 32 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003265 | ## 0,430000 |
| ## 33 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,067353 | ## 0,144225 |
| ## 34 | ## ООО "Газпром ПХГ" | ## 7616/00/1Т от 25.08.2016г | ## 0,002015 | ## 0,430000 |
| # 35 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 5 |  | # 0,044767 | # 0,110778 |
| ## 36 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г | ## 0,044767 | ## 0,110778 |
| # 37 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 6 |  | # 0,014236 | # 0,390000 |
| ## 38 | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги | ## БД 0320/00/1 Т | ## 0,014236 | ## 0,390000 |
| # 39 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 7 |  | # 0,062478 | # 0,139581 |
| ## 40 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г | ## 0,062478 | ## 0,139581 |
| # 41 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 9 |  | # 0,044890 | # 0,103096 |
| ## 42 | ## ЖРЭУ ООО . (прямые платежи) | ## 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,044890 | ## 0,103096 |
|  | ## ИТОГО |  | 1,712706 | 6,373915 |

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Болотникова, 1, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1 |  | 129,165 |  |
| 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| 3 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1, Корпус РЖД |  |  | 3,605667 |
| 4 | РЖД-МЕДИЦИНА Г.КАЛУГА ЧУЗ |  |  |  |
| 5 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3 |  | 25,489 |  |
| 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| 7 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3, Корпус 1 |  | 101,739 |  |
| 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| 9 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 5 |  | 25,229 |  |
| 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| 11 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 7 |  | 33,598 |  |
| 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
|  | ## ИТОГО |  | 315,22 | 3,605667 |

Таблица 1.100– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  65 лет Победы, д.51, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41 |  |  |  |
| ## 2 | ## ООО Строительная Компания "Евро Строй" (банкрот) | ## 6998/00/1 Т от 01.06.2016 г. | ## 0,004162 |  |
| ## 3 | ## Берег (ООО) | ## 1843/00/5/04 Тепло от 23.10.2015г. (прямой) | ## 1,353682 | ## 1,990360 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 1 |  | # 1,367450 | # 0,915600 |
| ## 5 | ## Берег (ООО) | ## 1843/00/5/04 Тепло от 23.10.2015г. (прямой) | ## 1,363916 | ## 0,915600 |
| ## 6 | ## Кондратьева И.А. | ## 4105/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,003534 |  |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 2 |  | # 1,143324 | # 1,831200 |
| ## 8 | ## Берег (ООО) | ## 1843/00/5/04 Тепло от 23.10.2015г. (прямой) | ## 1,143324 | ## 1,831200 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 |  | # 1,869312 |  |
| ## 10 | ## ООО "43" | ## 1869/00/5/01 Тепло от 10.02.2015г. | ## 1,680536 |  |
| ## 11 | ## ООО Строительная Компания "Евро Строй" (банкрот) | ## 5309/00/1 Т от 01.04.2014 | ## 0,003876 |  |
| ## 12 | ## ООО Строительная Компания "Евро Строй" (банкрот) | ## 6998/00/1 Т от 01.06.2016 г. | ## 0,174810 |  |
| ## 13 | ## Еловикова Юлия Владимировна | ## 6823/00/1 Т | ## 0,010090 |  |
| # 14 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 29 |  | # 3,162628 | # 3,126380 |
| ## 15 | ## Калужский областной водоканал (ООО) | ## 0047/00/1 Т от 17.03.2016 г. | ## 3,124748 | ## 3,024920 |
| ## 16 | ## МУП "Калугатеплосеть" | ## 0441/1 Тепло | ## 0,037880 | ## 0,101460 |
|  | ## Итого |  | # 1,357844 | # 1,990360 |

Таблица 1.101– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 25, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248000, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул. №25 |  |  |  |
| 2 | 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 25 |  |  | 1,373120 |
| 3 | Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-теремок" г.Калуги (нсп Бусинки) | БД 14814/00/3 Т от 19.01.2024 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1,373120 |

Таблица 1.102– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Полесская, уч 3, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248000, Калужская обл, Калуга г, Полесская ул, № 20 |  |  |  |
| 2 | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | БД 15987 Т от 26.10.2023 |  | 3,106328 |
|  | ИТОГО |  |  | 3,106328 |

Таблица 1.103– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пр-д Юрия Круглова, зд. 3, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248000, Калужская обл, Калуга г. Проезд Юрия Круглова, зд.3 |  |  |  |
| 2 | МБДОУ № 72 "Калинка" города Калуги (НСП Дельфиненок) | БД 15989/00/1Т от 01.01.2024 |  | 0,268320 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,268320 |

Таблица 1.104– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 , Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 10 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 61,292 |  |
| 2 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 12 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 10,521 |  |
| 3 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 14 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 31,521 |  |
| 4 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 16а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 7,301 |  |
| 5 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 18 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 137,844 |  |
| 6 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 20 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 168,903 |  |
| 7 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 4а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 339,304 |  |
| 8 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61 |  | ## 514,731 | ## 0,733301 |
| 9 | Школа N 6 им.Пушкина | БД 15799/00/1Т от 30.11.2023 |  | ### 0,519400 |
| 10 | Облпотребсоюз | 15237/00/1 Т от 01.08.2024 |  | 0,213901 |
| 11 | ООО "Татра" | 15237/00/1 Т от 01.09.2021 | 220,599 | 0,011400 |
| 12 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 135,954 |  |
| 13 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61б | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 65,45 |  |
| 14 | 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## 93,555 |  |
|  | ИТОГО |  | # 1 566,376 | # 0,733301 |

Таблица 1.105– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Малинники, 21, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 14 |  | # 0,020226 | # 0,154368 |
| ## 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,077184 |
| ## 3 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,020226 | ## 0,077184 |
| # 4 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 16 |  | # 0,020318 | # 1,254848 |
| ## 5 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 1,180000 |
| ## 6 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,020318 | ## 0,074848 |
| # 7 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 18 |  | # 0,021008 | # 0,145464 |
| ## 8 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,072732 |
| ## 9 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,021008 | ## 0,072732 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 20 |  | # 0,020056 | # 1,254626 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 1,180000 |
| ## 12 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,020056 | ## 0,074626 |
| # 13 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21 |  | # 0,012000 | # 0,012000 |
| ## 14 | ## Осолихина Валентина Васильевна | ## 1983 Т | ## 0,012000 | ## 0,012000 |
| # 15 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21а |  | # 0,229890 | # 0,939812 |
| ## 16 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,469906 |
| ## 17 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,229890 | ## 0,469906 |
| # 18 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21б |  | # 0,059000 | # 0,059000 |
| ## 19 | ## Покотыло Андрей Алексеевич (ИП) | ## 4027/05/2 Т | ## 0,059000 | ## 0,059000 |
| # 20 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21в |  | # 0,233074 | # 0,944412 |
| ## 21 | ## Тишина М.В. | ## 2508/05/2 Т | ## 0,007256 | ## 0,004600 |
| ## 22 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,469906 |
| ## 23 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,225818 | ## 0,469906 |
| # 24 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 22 |  | # 0,019142 | # 1,268702 |
| ## 25 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 1,200000 |
| ## 26 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,019142 | ## 0,068702 |
| # 27 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 1 |  | # 0,115176 | # 1,228000 |
| ## 28 | ## Козлов А.Н. | ## 1052/2 Тепло | ## 0,009318 | ## 0,760000 |
| ## 29 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,234000 |
| ## 30 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,105858 | ## 0,234000 |
| # 31 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 2 |  | # 0,111154 | # 0,473064 |
| ## 32 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,236532 |
| ## 33 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,111154 | ## 0,236532 |
| # 34 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 24 |  |  |  |
| ## 35 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| # 36 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29 |  | # 0,247264 | # 1,167924 |
| ## 37 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,740000 |
| ## 38 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,247264 | ## 0,427924 |
| # 39 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29, Корпус 1 |  | # 0,098290 | # 1,104980 |
| ## 40 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,840000 |
| ## 41 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,098290 | ## 0,264980 |
| # 42 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 30 |  | # 0,245360 | # 1,197052 |
| ## 43 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,760000 |
| ## 44 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,245360 | ## 0,437052 |
| # 45 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 31 |  | # 0,246052 | # 1,171204 |
| ## 46 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,740000 |
| ## 47 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,246052 | ## 0,431204 |
| # 48 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 32 |  | # 0,234708 | # 0,858048 |
| ## 49 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,429024 |
| ## 50 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,234708 | ## 0,429024 |
| # 51 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33 |  | # 0,090094 | # 0,570273 |
| ## 52 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,410000 |
| ## 53 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,090094 | ## 0,160273 |
| # 54 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33, Корпус 1 |  | # 0,047536 | # 0,126033 |
| ## 55 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,047536 | ## 0,126033 |
| # 56 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 34 |  | # 0,258506 | # 1,127080 |
| ## 57 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,563540 |
| ## 58 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,258506 | ## 0,563540 |
| # 59 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 35 |  | # 0,222836 | # 0,638924 |
| ## 60 | ## Калужский Комбинат Полуфабрикатов №1 (ООО) | ## 3421/2 Тепло от 01.01.2014 | ## 0,042450 |  |
| ## 61 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,319462 |
| ## 62 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,180386 | ## 0,319462 |
| # 63 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 39 |  | # 0,180428 | # 0,615028 |
| ## 64 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,307514 |
| ## 65 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,180428 | ## 0,307514 |
| # 66 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 41 |  | # 0,132529 | # 1,079000 |
| ## 67 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 32/0 Тепло | ## 0,018170 | ## 0,430000 |
| ## 68 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 11/1 Т | ## 0,007523 | ## 0,430000 |
| ## 69 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,106836 | ## 0,219000 |
| # 70 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 43 |  | # 0,260550 | # 1,043740 |
| ## 71 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,521870 |
| ## 72 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,260550 | ## 0,521870 |
| # 73 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 45 |  | # 0,093113 | # 0,176107 |
| ## 74 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,093113 | ## 0,176107 |
| # 75 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47 |  | # 0,260380 | # 1,021616 |
| ## 76 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,510808 |
| ## 77 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,260380 | ## 0,510808 |
| # 78 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47, Корпус 1 |  | # 0,111022 | # 1,096046 |
| ## 79 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,860000 |
| ## 80 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,111022 | ## 0,236046 |
| # 81 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 49 |  | # 0,088854 | # 0,178000 |
| ## 82 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,088854 | ## 0,178000 |
| # 83 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 51 |  | # 0,117624 | # 0,214799 |
| ## 84 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,117624 | ## 0,214799 |
| # 85 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зеленая ул, № 52 |  | # 0,241392 | # 3,676048 |
| ## 86 | ## ООО "Елена-плюс" (Дата прекращения деятельности 26.08.2021) | ## 0472 Тепло | ## 0,007594 | ## 0,760000 |
| ## 87 | ## Митрохина Елена Николаевна | ## 7591/05/2 Т от 01.08.2016 г. | ## 0,003044 | ## 0,860000 |
| ## 88 | ## Ростелеком ПАО | ## 0030/05/2 Т | ## 0,015196 | ## 0,760000 |
| ## 89 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/05/5 ГВС |  | ## 0,860000 |
| ## 90 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/05/5 Тепло | ## 0,215558 | ## 0,436048 |
| # 91 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, № 20 |  | # 0,025661 | # 0,071779 |
| ## 92 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,025661 | ## 0,071779 |
| # 93 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 11 |  | # 0,127750 | # 0,126250 |
| ## 94 | ## Колзиков Евгений Валерьевич | ## 3350/05/2 Т | ## 0,127750 | ## 0,126250 |
| # 95 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 15 |  | # 0,170812 | # 0,946444 |
| ## 96 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 ГВС |  | ## 0,473222 |
| ## 97 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,170812 | ## 0,473222 |
| # 98 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 16 |  | # 0,118640 | # 0,118640 |
| ## 99 | ## ЗАО "КСМАО" | ## 761/05/2 Тепло | ## 0,075000 | ## 0,075000 |
| ## 100 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0361/05/2 Т | ## 0,043640 | ## 0,043640 |
| # 101 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 17 |  | # 0,232912 | # 0,232912 |
| ## 102 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,232912 | ## 0,232912 |
| # 103 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 18 |  | # 0,337940 | # 0,321430 |
| ## 104 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5152/05/1 Т | ## 0,016456 |  |
| ## 105 | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | ## БД 0173/05/2 Т | ## 0,240000 | ## 0,240000 |
| ## 106 | ## МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги | ## 0146/05/2 Т | ## 0,081484 | ## 0,081430 |
| # 107 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 20 |  | # 0,340000 | # 0,340000 |
| ## 108 | ## МБУК"Городской досуговый центр" | ## БД 0030/05/2 Т | ## 0,340000 | ## 0,340000 |
| # 109 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 6 |  | # 0,173432 | # 0,728961 |
| ## 110 | ## Королев Михаил Дмитриевич | ## 0549/ 05/2 Т | ## 0,004035 | ## 0,430000 |
| ## 111 | ## Крепков Александр Александрович | ## 15/0 Тепло | ## 0,016800 | ## 0,016800 |
| ## 112 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,152597 | ## 0,282161 |
| # 113 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7 |  | # 0,160860 | # 0,309584 |
| ## 114 | ## УК Наш Тайфун ООО | ## 1814/05/5 Тепло | ## 0,160860 | ## 0,309584 |
| # 115 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7, Корпус 1 |  | # 0,098147 | # 0,582959 |
| ## 116 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,094737 | ## 0,200659 |
| ## 117 | ## Зенов Н.В. | ## 18/1 Тепло | ## 0,001772 | ## 0,380000 |
| ## 118 | ## ИП Артюхова В.А. | ## 25/0 | ## 0,001638 | ## 0,002300 |
| # 119 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7, Корпус 2 |  | # 0,183528 | # 0,791312 |
| ## 120 | ## Афонин Александр Николаевич | ## 3400/05/2 Т | ## 0,004234 |  |
| ## 121 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 ГВС |  | ## 0,395656 |
| ## 122 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,175658 | ## 0,395656 |
| ## 123 | ## Кусакин Игорь Николаевич | ## 4152/05/2 Т | ## 0,003636 |  |
| # 124 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 8 |  | # 0,077776 |  |
| ## 125 | ## СОЮЗ ООО (ликвидация 01.04.2019) | ## 1865/05/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ## 0,077776 |  |
| # 126 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 8а |  | # 0,048300 | # 0,048300 |
| ## 127 | ## МБОУДО "ДШИ № 5" г.Калуги | ## БД 0226/05/2 Т | ## 0,048300 | ## 0,048300 |
| # 128 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 9 |  | # 0,158920 | # 0,307036 |
| ## 129 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,158920 | ## 0,307036 |
| # 130 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № 62 |  | # 0,074169 | # 0,050764 |
| ## 131 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,074169 | ## 0,050764 |
| # 132 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 10 |  | # 0,176602 | # 0,908512 |
| ## 133 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 ГВС |  | ## 0,454256 |
| ## 134 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,176602 | ## 0,454256 |
| # 135 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12 |  | # 0,520716 | # 0,655158 |
| ## 136 | ## АВТОКООПЕРАТИВ "КАБРИОЛЕТ" | ## 24/0 Тепло | ## 0,102027 | ## 0,102000 |
| ## 137 | ## АО"Промжелдортранс" | ## 2169/05/2 Т | ## 0,135216 | ## 0,270000 |
| ## 138 | ## Интермашотель (ООО") | ## 3369/05/2 Т | ## 0,240264 | ## 0,240000 |
| ## 139 | ## Шуклин Г.В. | ## 17/0 Тепло | ## 0,043209 | ## 0,043158 |
| # 140 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12а |  | # 0,007869 | # 0,007817 |
| ## 141 | ## Воронин Валерий Васильевич | ## 23/0 Тепло | ## 0,007869 | ## 0,007817 |
| # 142 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 2 |  | # 0,113807 | # 0,232162 |
| ## 143 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,113807 | ## 0,232162 |
| # 144 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 4 |  | # 0,383520 | # 1,688456 |
| ## 145 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 ГВС |  | ## 0,844228 |
| ## 146 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,383520 | ## 0,844228 |
| # 147 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 6 |  | # 0,115836 | # 0,231097 |
| ## 148 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,115836 | ## 0,231097 |
| # 149 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 8 |  | # 0,098626 | # 0,206286 |
| ## 150 | ## ЖРЭУ- 8 | ## 1839/05/5 Тепло | ## 0,098626 | ## 0,206286 |
| # 151 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 13 |  | # 0,038394 | # 1,175826 |
| ## 152 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 1,060000 |
| ## 153 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,038394 | ## 0,115826 |
| # 154 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 15 |  |  |  |
| ## 155 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| # 156 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 19 |  |  |  |
| ## 157 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| # 158 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 2 |  | # 0,323202 | # 1,004000 |
| ## 159 | ## Отдел № 1 МБДОУ № 63 "Малинка" | ## БД 0047/05/2 Г |  | ## 0,312000 |
| ## 160 | ## Отдел № 1 МБДОУ № 63 "Малинка" | ## БД 0047/05/2 Т | ## 0,323202 | ## 0,692000 |
| # 161 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 4 |  | # 0,228000 | # 0,228000 |
| ## 162 | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги | ## БД 0101/05/2Т | ## 0,228000 | ## 0,228000 |
| # 163 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 5 |  | # 0,020162 | # 1,270684 |
| ## 164 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 1,200000 |
| ## 165 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,020162 | ## 0,070684 |
| # 166 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 6 |  | # 0,675192 | # 4,039500 |
| ## 167 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника N6" | ## БД 0148/05/2 Т | ## 0,133920 | ## 1,600000 |
| ## 168 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0148/05/2 Т от 02.02.2016 г. | ## 0,133920 | ## 1,600000 |
| ## 169 | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ## БД 0002/05/2 Т от | ## 0,047384 | ## 0,059500 |
| ## 170 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,359968 | ## 0,780000 |
| # 171 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 7 |  | # 0,019810 | # 0,072268 |
| ## 172 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,019810 | ## 0,072268 |
| # 173 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 8 |  | # 0,942534 | # 5,232582 |
| ## 174 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника N6" | ## БД 0148/05/2 Т | ## 0,254016 | ## 1,200000 |
| ## 175 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0013/05/2 Т | ## 0,018906 | ## 1,290000 |
| ## 176 | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | ## БД № 0148/05/2 Т от 02.02.2016 г. | ## 0,254016 | ## 1,200000 |
| ## 177 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 ГВС от 01.01.2014г. |  | ## 0,771291 |
| ## 178 | ## УК МЖД Московского округа ООО | ## 1829/05/5 Телпо | ## 0,415596 | ## 0,771291 |
| # 179 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 70 |  | # 1,059000 | # 1,059000 |
| ## 180 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Калуги | ## БД 0317/05/2 Т | ## 1,059000 | ## 1,059000 |
|  | ## ИТОГО |  | 11,089699 | 47,783917 |

Таблица 1.106– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по Грабцевское шоссе, 115 стр. 21, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 115 стр.21 |  |  | 0,302400 |
| 2 | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | БД 17200 Т от 20.11.23г. |  | 0,302400 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,302400 |

Таблица 1.107– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул пер.Вишневского, д.3, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 45, Корпус а |  | # 0,012724 | # 0,010600 |
| ## 2 | ## Кравченко Александр Иванович | ## 0504 Тепло от 01.10.2012 г. | ## 0,012724 | ## 0,010600 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница |  | # 0,112450 | # 0,112450 |
| ## 4 | ## ГКДОУ КО "Здравушка" | ## БД 0088/00/1 Т от 29.02.2016 г. | ## 0,112450 | ## 0,112450 |
| # 5 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 |  | # 0,172620 | # 0,169320 |
| ## 6 | ## Отдел № 5 МБДОУ № 40 г. Калуги | ## БД 0087/00/1 Т | ## 0,172620 | ## 0,169320 |
| # 7 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 10 |  | # 0,129437 | # 0,590571 |
| ## 8 | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ## 0245 Тепло | ## 0,014500 | ## 0,014500 |
| ## 9 | ## Гурбанов А.Г. | ## 0589/00/1 Т | ## 0,005118 | ## 0,380000 |
| ## 10 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,109819 | ## 0,196071 |
| # 11 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 11 |  | # 0,122290 | # 0,634816 |
| ## 12 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,114787 | ## 0,204816 |
| ## 13 | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | ## 135 Т от 01.12.2012 г. | ## 0,007503 | ## 0,430000 |
| # 14 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 |  | # 0,120373 | # 1,396519 |
| ## 15 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | ## 5124/00/1 Т | ## 0,001078 | ## 0,430000 |
| ## 16 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,113497 | ## 0,206519 |
| ## 17 | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП | ## 5332/00/1 Т от | ## 0,002018 | ## 0,380000 |
| ## 18 | ## Новикова О.А. | ## 0289 Тепло | ## 0,003780 | ## 0,380000 |
| # 19 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 13 |  | # 0,113170 | # 0,229000 |
| ## 20 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,113170 | ## 0,229000 |
| # 21 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 |  | # 0,745086 | # 1,543000 |
| ## 22 | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | ## 0472 ГВС от 01.03.2010 г. |  |  |
| ## 23 | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | ## 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | ## 0,745086 | ## 1,543000 |
| # 24 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 |  | # 0,141442 | # 0,684924 |
| ## 25 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 26 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,137528 | ## 0,304924 |
| ## 27 | ## РЕН ВУ ЗАО | ## 0149 Тепло | ## 0,003914 | ## 0,380000 |
| # 28 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 |  | # 0,189111 | # 0,417000 |
| ## 29 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 30 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,189111 | ## 0,417000 |
| # 31 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 |  | # 0,076053 |  |
| ## 32 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  |  |
| ## 33 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,076053 |  |
| # 34 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 |  | # 0,143224 | # 2,202021 |
| ## 35 | ## Афонин Александр Николаевич | ## 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | ## 0,001025 | ## 0,430000 |
| ## 36 | ## Виноградов Д.В. | ## 0723/00/1 Т | ## 0,009433 |  |
| ## 37 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,119996 | ## 0,202021 |
| ## 38 | ## Лосев Александр Михайлович | ## 0721/00/1 Т | ## 0,006749 | ## 1,190000 |
| ## 39 | ## Перевозчикова Ирина Сергеевна | ## 0006 Тепло | ## 0,006021 | ## 0,380000 |
| # 40 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а |  | # 0,040394 | # 1,290000 |
| ## 41 | ## ЖРЭУ-17 | ## 3842/00/5 Т | ## 0,026746 | ## 0,430000 |
| ## 42 | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) | ## 0242 Тепло |  | ## 0,430000 |
| ## 43 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0032/00/1 Т | ## 0,013648 | ## 0,430000 |
| # 44 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 107 |  | # 0,003529 | # 0,700000 |
| ## 45 | ## Богданова А.Е. | ## 0295 Тепло от 03.10.1995г. | ## 0,003529 | ## 0,700000 |
| # 46 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 |  | # 0,386250 | # 0,386250 |
| ## 47 | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | ## БД 0435/00/1 Т | ## 0,386250 | ## 0,386250 |
| # 48 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2а |  | # 0,120342 | # 0,952560 |
| ## 49 | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги | ## БД 0320/00/1 Т | ## 0,092560 | ## 0,092560 |
| ## 50 | ## Ростелеком ПАО | ## 3850/00/3 Т | ## 0,027782 | ## 0,860000 |
| # 51 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус водоканал |  | # 0,027140 | # 0,024500 |
| ## 52 | ## Калугаоблводоканал ГП | ## 0395 Тепло | ## 0,027140 | ## 0,024500 |
| # 53 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус гараж Балоченко |  | # 0,004242 | # 1,400000 |
| ## 54 | ## Балоченко В.П. | ## 0586 Тепло | ## 0,002012 | ## 0,700000 |
| ## 55 | ## Балоченко П.В. | ## 0482 Тепло | ## 0,002230 | ## 0,700000 |
| # 56 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница |  | # 0,855365 | # 0,765365 |
| ## 57 | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") | ## БД 0005/00/1 Т | ## 0,855365 | ## 0,765365 |
| # 58 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 |  | # 0,059452 | # 0,122159 |
| ## 59 | ## !!! Объекты без договоров | ## Тепло |  |  |
| ## 60 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 61 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,059452 | ## 0,122159 |
| # 62 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3а |  | # 0,002782 | # 0,700000 |
| ## 63 | ## Брусникина З.Н. | ## 0650 Тепло | ## 0,002782 | ## 0,700000 |
| ## 64 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| # 65 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 4 |  | # 0,117309 | # 0,231000 |
| ## 66 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,117309 | ## 0,231000 |
| # 67 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 |  | # 4,010432 | # 5,491640 |
| ## 68 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги | ## БД 0106/00/1 Т | ## 3,932960 | ## 3,931640 |
| ## 69 | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги | ## БД 0320/00/1 Т | ## 0,077472 | ## 1,560000 |
| # 70 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 6 |  | # 0,118674 | # 0,635042 |
| ## 71 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,088882 | ## 0,180815 |
| ## 72 | ## ЖРЭУ-17 | ## ДС 5124/00/1 (22) Т с ГОРОД.УПР.Г. КАЛУГИ | ## 0,005270 |  |
| ## 73 | ## Квота (ООО) (Дата прекращения деятельности: 19.07.2022) | ## 0437 Тепло | ## 0,004733 | ## 0,380000 |
| ## 74 | ## МБОУ ДО "ДЮЦ "ИСТОК" | ## БД 0291/00/1 Т | ## 0,019789 | ## 0,074227 |
| # 75 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 7 |  | # 0,195975 | # 0,304812 |
| ## 76 | ## Евгенов Геннадий Борисович | ## 0610 Тепло | ## 0,062812 | ## 0,062812 |
| ## 77 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,133163 | ## 0,242000 |
| # 78 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 8 |  | # 0,115861 | # 0,635677 |
| ## 79 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 0213/00/2 Т | ## 0,003864 | ## 0,430000 |
| ## 80 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,111997 | ## 0,205677 |
| # 81 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 |  | # 0,147088 | # 0,242000 |
| ## 82 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. |  |  |
| ## 83 | ## ЖРЭУ-17 | ## 0565/1 Т от 01.01.2014 г. | ## 0,147088 | ## 0,242000 |
| # 84 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 3 |  | # 0,822800 | # 1,731540 |
| ## 85 | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОР ЗАО | ## д/с с ОАО "КАМО-Лада" 0422 Т от 01.12.2011 г. | ## 0,822800 | ## 1,731540 |
| # 86 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 6 |  | # 0,288192 | # 0,289627 |
| ## 87 | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | ## 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | ## 0,288192 | ## 0,289627 |
|  | ## ИТОГО |  | 9,393807 | 23,892393 |

Таблица 1.108– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. пер. 2-й Тульский, д.5А, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 |  | # 0,070840 | # 0,410000 |
| ## 2 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,070840 | ## 0,410000 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 а |  | # 0,070974 | # 0,155574 |
| ## 4 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,070974 | ## 0,155574 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 б |  | # 0,100006 | # 0,760000 |
| ## 6 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,380000 |
| ## 7 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,100006 | ## 0,380000 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 в |  | # 0,237664 | # 1,800000 |
| ## 9 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,900000 |
| ## 10 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,237664 | ## 0,900000 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 127 |  | # 0,053150 | # 0,420000 |
| ## 12 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,053150 | ## 0,420000 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 129 |  | # 0,047205 | # 0,360000 |
| ## 14 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,047205 | ## 0,360000 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 131 |  | # 0,029807 | # 0,178511 |
| ## 16 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,029807 | ## 0,178511 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133 |  | # 0,046151 | # 0,103840 |
| ## 18 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,046151 | ## 0,103840 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 1 |  | # 0,163030 | # 1,225000 |
| ## 20 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,612500 |
| ## 21 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,163030 | ## 0,612500 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 2 |  | # 0,344060 | # 1,600000 |
| ## 23 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. |  | ## 0,800000 |
| ## 24 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,344060 | ## 0,800000 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 135 |  | # 0,029698 | # 0,910000 |
| ## 26 | ## Калугалифтремстрой ОАО | ## 0389 Тепло | ## 0,005724 | ## 0,430000 |
| ## 27 | ## УК Жилищное РСУ ООО | ## 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г.ПРЯМОЙ ДОГОВОР | ## 0,023974 | ## 0,480000 |
| # 28 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 121 |  | # 0,089454 | # 1,500000 |
| ## 29 | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги | ## БД 0461/00/4 Г |  | ## 0,750000 |
| ## 30 | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги | ## БД 0461/00/4 Т | ## 0,089454 | ## 0,750000 |
| # 31 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 123 |  | # 0,121216 | # 0,849763 |
| ## 32 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 |  | ## 0,400000 |
| ## 33 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,071453 | ## 0,400000 |
| ## 34 | ## ТАНДЕР | ## 3722/00/4 Т от 01.03.24г. | ## 0,049763 | ## 0,049763 |
| # 35 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133б |  | # 0,300164 | # 0,687240 |
| ## 36 | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги | ## БД 0258/00/4 Г | ## 0,009028 |  |
| ## 37 | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги | ## БД 0258/00/4 Т | ## 0,291136 | ## 0,687240 |
| # 38 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 130 |  | # 0,113209 | # 0,830000 |
| ## 39 | ## ФГКУ "1 ОФПС по Калужской области" | ## БД 0473/00/4 Г 05.12.2016 г. | ## 0,002080 | ## 0,380000 |
| ## 40 | ## ФГКУ "1 ОФПС по Калужской области" | ## БД 0473/00/4 Т от 05.12.2016 г. | ## 0,111129 | ## 0,450000 |
| # 41 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 3 |  | # 0,159015 | # 1,370780 |
| ## 42 | ## ГАТП-1 АО | ## 0453 Тепло от 28.02.2012 г. | ## 0,159015 | ## 1,370780 |
| # 43 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 5 |  | # 0,531770 | # 0,818750 |
| ## 44 | ## Промстройгаз ООО | ## 4202/00/4 Т | ## 0,531770 | ## 0,818750 |
| ## 45 | ## Промстройгаз ООО | ## 4203/00/4 Г |  |  |
|  | ## Итого |  | 2,507413 | 13,979458 |

Таблица 1.109– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  п.Куровской, ул.Шахтерская, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Номер и дата договора | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1 |  | # 0,075003 | # 0,760000 |
| ## 2 | ## МБДОУ № 18 "Ягодка" г. Калуги | ## БД 0609/00/3 Т | ## 0,070003 | ## 0,380000 |
| ## 3 | ## Сигутин А.Н./Сигутина В.И. | ## 625/ Тепло | ## 0,005000 | ## 0,380000 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 11 |  | # 0,130358 | # 1,190000 |
| ## 5 | ## Ан А.В. (ИП) | ## 7590/00/5/02 Тепло от 01.08.2016 г. (прямые расчеты) | ## 0,123057 | ## 0,380000 |
| ## 6 | ## КАРАВАЙ ООО (Дата прекращения деятельности 12.03.2018) | ## 626/ Тепло | ## 0,003577 | ## 0,380000 |
| ## 7 | ## ФГУП "Почта России" филиал УФПС Калужской области*** (Дата прекращения деятельности 01.10.2019) | ## 806/ Тепло | ## 0,003724 | ## 0,430000 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 12 |  | # 0,032607 | # 0,520000 |
| ## 9 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,032607 | ## 0,520000 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 19 |  | # 0,011804 | # 0,660000 |
| ## 11 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,011804 | ## 0,660000 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1б |  | # 0,021209 | # 0,530000 |
| ## 13 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,021209 | ## 0,530000 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1в |  | # 0,020099 | # 0,550000 |
| ## 15 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,020099 | ## 0,550000 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1г |  | # 0,073116 | # 0,420000 |
| ## 17 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,073116 | ## 0,420000 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 23 |  | # 0,001860 | # 0,820000 |
| ## 19 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,001860 | ## 0,820000 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 2д |  | # 0,076057 | # 0,420000 |
| ## 21 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,076057 | ## 0,420000 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 30 |  |  | # 0,860000 |
| ## 23 | ## Глебова Елена Анатольевна ИП | ## 5428/00/1 Т от |  | ## 0,430000 |
| ## 24 | ## Давтян Шагик Эдиковна ИП | ## 5427/00/3 Т от 24.09.2015 г. |  | ## 0,430000 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 5 |  | # 0,030353 | # 0,520000 |
| ## 26 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,030353 | ## 0,520000 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 9 |  | # 0,012241 | # 0,620000 |
| ## 28 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,012241 | ## 0,620000 |
| # 29 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Школьный проезд, № 1 |  | # 0,170567 | # 0,740000 |
| ## 30 | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" г. Калуги | ## БД № 0523/00/3 Т | ## 0,170567 | ## 0,740000 |
| # 31 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Адмирала Унковского ул, № 1б |  | # 0,024432 | # 0,520000 |
| ## 32 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,024432 | ## 0,520000 |
| # 33 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Адмирала Унковского ул, № 3 |  | # 0,014576 | # 0,580000 |
| ## 34 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,014576 | ## 0,580000 |
| # 35 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Адмирала Унковского ул, № 4 |  | # 0,014051 | # 0,600000 |
| ## 36 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2021 | ## 0,014051 | ## 0,600000 |
| # 37 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 1 |  | # 0,089531 | # 0,420000 |
| ## 38 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,089531 | ## 0,420000 |
| # 39 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 3 |  | # 0,096103 | # 0,500000 |
| ## 40 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,096103 | ## 0,500000 |
| # 41 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира проезд, № 2 |  | # 0,019465 | # 0,550000 |
| ## 42 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019465 | ## 0,550000 |
| # 43 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 14 |  | # 0,015453 | # 0,550000 |
| ## 44 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015453 | ## 0,550000 |
| # 45 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 15 |  | # 0,015883 | # 0,580000 |
| ## 46 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015883 | ## 0,580000 |
| # 47 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 17 |  | # 0,015714 | # 0,590000 |
| ## 48 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,015714 | ## 0,590000 |
| # 49 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 1а |  | # 0,022547 | # 0,530000 |
| ## 50 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022547 | ## 0,530000 |
| # 51 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 2 |  | # 0,020244 | # 0,530000 |
| ## 52 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,020244 | ## 0,530000 |
| # 53 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 20 |  | # 0,016066 | # 0,580000 |
| ## 54 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,016066 | ## 0,580000 |
| # 55 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 |  | # 0,045527 | # 0,480000 |
| ## 56 | ## Магазин Куровское, Мира ул., д.21 лс1230021 | ## 5747/00/3 Тепло от 01.10.2015 | ## 0,009549 |  |
| ## 57 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,035978 | ## 0,480000 |
| # 58 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 23 |  | # 0,010701 | # 0,570000 |
| ## 59 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,010701 | ## 0,570000 |
| # 60 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 24 |  | # 0,011025 | # 0,650000 |
| ## 61 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,011025 | ## 0,650000 |
| # 62 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 25 |  | # 0,022121 | # 0,530000 |
| ## 63 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,022121 | ## 0,530000 |
| # 64 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 26 |  | # 0,101591 | # 0,400000 |
| ## 65 | ## Ан А.В. (ИП) | ## 7590/00/5/02 Тепло от 01.08.2016 г. (прямые расчеты) | ## 0,101591 | ## 0,400000 |
| # 66 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 27 |  | # 0,020596 | # 0,530000 |
| ## 67 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,020596 | ## 0,530000 |
| # 68 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 4 |  | # 0,020011 | # 0,400000 |
| ## 69 | ## ГБУЗ КО " Калужская городская клиническая больница № 5" | ## БД 0035/00/3 Т | ## 0,020011 | ## 0,400000 |
| # 70 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 7а |  | # 0,045009 | # 0,390000 |
| ## 71 | ## МБОУ ДО "ДХТД "Гармония" г. Калуги | ## Договор БД № 0608/00/3 Т | ## 0,045009 | ## 0,390000 |
| # 72 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 8а |  | # 0,017048 | # 0,390000 |
| ## 73 | ## МБОУДО "ДШИ № 9" г.Калуги | ## БД 0610/00/3 Т | ## 0,017048 | ## 0,390000 |
| # 74 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Молодых Горняков ул, № 14 |  | # 0,016756 | # 0,580000 |
| ## 75 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,016756 | ## 0,580000 |
| # 76 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Петра Семенова ул, № 6 |  | # 0,099953 | # 0,400000 |
| ## 77 | ## Ан А.В. (ИП) | ## 7590/00/5/02 Тепло от 01.08.2016 г. (прямые расчеты) | ## 0,099953 | ## 0,400000 |
| # 78 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 1 |  | # 0,118348 | # 0,390000 |
| ## 79 | ## Ан А.В. (ИП) | ## 7590/00/5/02 Тепло от 01.08.2016 г. (прямые расчеты) | ## 0,118348 | ## 0,390000 |
| # 80 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 17/б |  | # 0,004559 | # 0,380000 |
| ## 81 | ## Чехачев Олег Викторович | ## 624/ Тепло | ## 0,004559 | ## 0,380000 |
| # 82 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3 |  | # 0,015114 | # 0,390000 |
| ## 83 | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ | ## БД 0067/00/3 Т | ## 0,015114 | ## 0,390000 |
| # 84 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3а |  | # 0,064989 | # 0,450000 |
| ## 85 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,064989 | ## 0,450000 |
| # 86 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3б |  | # 0,019867 | # 0,570000 |
| ## 87 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,019867 | ## 0,570000 |
| # 88 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3в |  | # 0,009954 | # 0,620000 |
| ## 89 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ## С 01.09.2019 | ## 0,009954 | ## 0,620000 |
| # 90 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 7 |  | # 0,468930 | # 0,700000 |
| ## 91 | ## Министерство финансов Калужской области (ГБПОУ КО "КТТТ им. А.Т.Карпова") | ## БД 0623/00/3 Т | ## 0,468930 | ## 0,700000 |
| # 92 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 8 |  | # 0,065271 | # 0,430000 |
| ## 93 | ## АПРЕЛЬ ООО | ## 1844/00/5/02 Тепло (прямые расчеты) | ## 0,065271 | ## 0,430000 |
| # 94 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № Журкин |  | # 0,020400 | # 0,020400 |
| ## 95 | ## ИП Журкин К.А. | ## 627/ Тепло от 01.10.2013 г. | ## 0,020400 | ## 0,020400 |
|  | ## ИТОГО |  | 2,217109 | 24,410400 |

Таблица 1.110– Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  ОАО КТЗ ул.Московская, д.241, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Нагрузка часовая договорная | Тепловая нагрузка отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 34 | # 0,222806 | # 0,222030 |
| # 2 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 36 | # 0,052850 | # 0,051090 |
| # 3 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 28 | # 0,003707 | # 0,003707 |
| # 4 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 34 | # 0,091060 | # 0,091000 |
| # 5 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48 | # 0,335523 | # 1,005376 |
| # 6 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 15 | # 0,056867 | # 0,127087 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 22 | # 0,006908 | # 0,030295 |
| # 8 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 7 | # 0,125399 | # 0,656314 |
| # 9 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 9 | # 0,126601 | # 0,598638 |
| # 10 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 165 | # 0,332480 | # 0,332480 |
| # 11 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а | # 0,061750 | # 0,482987 |
| # 12 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 188 | # 0,268478 | # 0,268478 |
| # 13 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 189 | # 0,197779 | # 0,572857 |
| # 14 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 191 | # 0,119631 | # 0,590086 |
| # 15 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 | # 0,068175 | # 0,145147 |
| # 16 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 | # 0,064186 | # 0,144494 |
| # 1 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 195 | # 0,243373 | # 0,841928 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 197 | # 0,326728 | # 1,320398 |
| # 18 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 266 | # 0,012934 | # 0,036554 |
| # 19 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 270 | # 0,012360 | # 0,035382 |
| # 20 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 272 | # 0,012417 | # 0,036033 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 274 | # 0,014354 | # 0,036076 |
| # 22 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 276 | # 0,018610 | # 0,867631 |
| # 23 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 18а | # 0,102458 | # 0,101660 |
| # 24 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 5 | # 0,331542 | # 0,610862 |
|  | # ИТОГО | 3,208976 | 9,208590 |