Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Значение потребления тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

# Калуга, 2025

# Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Теплопотребление абонентов котельных от МУП «Калугатеплосеть» за 2024г.	4

Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной от ПК «Азимут» ул. С. Щедрина, 141  за 2024г.	374

Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной от «Тайфун» Грабцевское шоссе, 174 за 2024г.	378

Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной от АО Квадра за 2024г.	395

Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов от ОАО КТЗ ул. Московская, 241  за 2024г.	401

Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов от ОАО КЭМЗ ул.С.Щедрина,121 за 2024г.	404

Потребление тепловой энергии абонентов за отопительный период 2024 года

Теплопотребление абонентов МУП «Калугатеплосеть» за 2024 год

# Таблица 1.1 – Теплопотребление абонентов котельных от МУП «Калугатеплосеть» за 2024г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. 65 лет Победы, д.51; (Блочно-модульная котельная) |  |  | 12 703,828 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41 |  |  | # 1 755,952 |
| ## 3 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 144 (бойлер)(ку)*** | ## УБРИР ПАО КБ |  | ## 1,659 |
| ## 4 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 144 (бойлер)(ку)*** | ## Шехурдин Константин Александрович |  | ## 0,192 |
| ## 5 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 144 (тепло)(ку)*** | ## УБРИР ПАО КБ |  | ## 3,966 |
| ## 6 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 144 (тепло)(ку)*** | ## Шехурдин Константин Александрович |  | ## 0,307 |
| ## 7 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 218 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,101 |
| ## 8 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 218 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 14,256 |
| ## 9 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 219 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 4,750 |
| ## 10 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 219 (тепло)(ку) | ## Писарева Елена Александровна |  | ## 2,495 |
| ## 11 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 220 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,068 |
| ## 12 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 220 (бойлер) | ## Писарева Елена Александровна |  | ## 0,036 |
| ## 13 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 220 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 11,434 |
| ## 14 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 220 (тепло)(ку) | ## Писарева Елена Александровна |  | ## 6,007 |
| ## 15 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 221 (тепло)(ку) | ## Писарева Елена Александровна |  | ## 0,157 |
| ## 16 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 221 (тепло)(ку) | ## Казаков Александр Михайлович ИП |  | ## 0,615 |
| ## 17 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 221 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,240 |
| ## 18 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 223 (бойлер) | ## Кузнецова Александра Ивановна |  | ## 0,491 |
| ## 19 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы дом № 41 помещение 223 (тепло)(ку) | ## Кузнецова Александра Ивановна |  | ## 5,536 |
| ## 20 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (КРнаСОИ) | ## ТСН "Правград 41" |  | ## 32,283 |
| ## 21 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (тепло) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 138,265 |
| ## 22 | ## 65 лет Победы ул, 41, 65летПобеды 41 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 533,094 |
| # 23 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 1 |  |  | # 1 762,947 |
| ## 24 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65 лет Победы ул, 41/1, 15эт.ж.д. (КРнаСОИ) | ## Берег (ООО) |  | ## 52,132 |
| ## 25 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, бывш.кв.93 неж.помещение №179 (бойлер) | ## Потапов Андрей Александрович |  | ## 0,240 |
| ## 26 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, бывш.кв.93 неж.помещение №179 (ку) (тепло) | ## Потапов Андрей Александрович |  | ## 6,497 |
| ## 27 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 435,634 |
| ## 28 | ## 65 лет Победы ул, 41/1, 65летПобеды 41/1,15эт.ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 268,444 |
| # 29 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 2 |  |  | # 1 631,039 |
| ## 30 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## Берег (ООО) |  | ## 48,685 |
| ## 31 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, нежилое помещение Носова Л.В. (тепло)(ку) | ## Носова Любовь Викторовна |  | ## 9,975 |
| ## 32 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.гвс (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 428,466 |
| ## 33 | ## 65 лет Победы ул, 41/2, 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 143,913 |
| # 34 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 |  |  | # 2 598,014 |
| ## 35 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 598,597 |
| ## 36 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 741,928 |
| ## 37 | ## 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 273 (бойлер) | ## Еловикова Юлия Владимировна |  | ## 0,380 |
| ## 38 | ## 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 273 (тепло)(ку) | ## Еловикова Юлия Владимировна |  | ## 17,400 |
| ## 39 | ## 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 277 (бойлер) | ## Марусов Михаил Александрович |  | ## 0,359 |
| ## 40 | ## 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 277 (тепло)(ку) | ## Марусов Михаил Александрович |  | ## 17,400 |
| ## 41 | ## 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 278 (бойлер) | ## Наханов Михаил Валерьевич |  | ## 0,270 |
| ## 42 | ## 65 лет Победы дом № 43 нежилое помещение 278 (тепло)(ку) | ## Наханов Михаил Валерьевич |  | ## 16,383 |
| ## 43 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 274 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 16,282 |
| ## 44 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 274 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,111 |
| ## 45 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 275 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 16,651 |
| ## 46 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 275 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,111 |
| ## 47 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 276 (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 15,543 |
| ## 48 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 помещение 276 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,111 |
| ## 49 | ## 65 лет Победы дом № 43 помещение 280 (2 этаж) (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,111 |
| ## 50 | ## 65 лет Победы дом № 43 помещение 280 (2 этаж) (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 30,883 |
| ## 51 | ## 65 лет Победы дом № 43 помещение 280 (Подвал) (тепло)(ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 23,916 |
| ## 52 | ## 65 лет Победы дом № 43 пристройка магазина 1-й этаж (бойлер) | ## Аксенова Ирина Эриковна |  | ## 0,708 |
| ## 53 | ## 65 лет Победы дом № 43 пристройка магазина 1-й этаж (тепло)(ку) | ## Аксенова Ирина Эриковна |  | ## 31,487 |
| ## 54 | ## 65 лет Победы ул, 43, 65 лет Победы дом № 43 ж.д. (КРнаСОИ) | ## ТСН "Правград 43" |  | ## 69,383 |
| # 55 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 |  |  | # 2 569,516 |
| ## 56 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.223 (бойлер) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 3,671 |
| ## 57 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.225 (бойлер) |  |  | ## 0,008 |
| ## 58 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.225 (бойлер) | ## Казаков Александр Михайлович ИП |  | ## 0,076 |
| ## 59 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.225 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,009 |
| ## 60 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.226 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,045 |
| ## 61 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.226 (бойлер) | ## Шушакова Анна Анатольевна |  | ## 0,050 |
| ## 62 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.238 (бойлер) | ## ИП Борсук Елена Викторовна |  | ## 0,926 |
| ## 63 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.238 (тепло) (ку) 30,0кв.м. | ## ИП Борсук Елена Викторовна |  | ## 3,784 |
| ## 64 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.238 (тепло) (ку)* 188,1кв.м | ## ИП Борсук Елена Викторовна |  | ## 23,726 |
| ## 65 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы д 45, пом.239 (бойлер) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 0,095 |
| ## 66 | ## 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.222 Коротков (бойлер) | ## Коротков Сергей Вадимович |  | ## 9,079 |
| ## 67 | ## 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.222 Коротков (тепло) (ку) | ## Коротков Сергей Вадимович |  | ## 17,557 |
| ## 68 | ## 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.227 Кодолич (бойлер) | ## Кодолич Александр Петрович |  | ## 0,849 |
| ## 69 | ## 65 лет Победы дом № 45 нежилое пом.227 Кодолич (тепло) (ку) | ## Кодолич Александр Петрович |  | ## 16,216 |
| ## 70 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 566,460 |
| ## 71 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## ТСЖ 45 ТСН |  | ## 61,641 |
| ## 72 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 773,016 |
| ## 73 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 223 (тепло) (ку) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 12,800 |
| ## 74 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 224 (тепло) (ку) | ## Бельский Максим Сергеевич |  | ## 18,002 |
| ## 75 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 225 (тепло) (ку) | ## Казаков Александр Михайлович ИП |  | ## 3,045 |
| ## 76 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 225 (тепло) (ку) | ## Казаков Александр Михайлович ИП |  | ## 8,657 |
| ## 77 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 225 (тепло) (ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 3,977 |
| ## 78 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 226 (тепло) (ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 12,246 |
| ## 79 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 226 (тепло) (ку) | ## Шушакова Анна Анатольевна |  | ## 5,311 |
| ## 80 | ## 65 лет Победы ул, 45, 65 лет Победы дом № 45, пом. 239 (тепло) (ку) | ## АО "ЗВИ" |  | ## 28,270 |
| # 81 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 29 |  |  | # 2 386,360 |
| ## 82 | ## д. Чижовка "Водоканал", Администр.корпус (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 94,145 |
| ## 83 | ## д. Чижовка "Водоканал", Академический 1-й проезд, 29 потери т/с после теплосчетчика МУП Калугатеплосеть | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 88,088 |
| ## 84 | ## д. Чижовка "Водоканал", Блок фильтров и отстойников (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 1 489,947 |
| ## 85 | ## д. Чижовка "Водоканал", Гараж на 5 автомобилей (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 51,994 |
| ## 86 | ## д. Чижовка "Водоканал", Здание реагентн.х-ва (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 207,529 |
| ## 87 | ## д. Чижовка "Водоканал", Лаборат.корп. (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 120,815 |
| ## 88 | ## д. Чижовка "Водоканал", Насосная станция П-подъема (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 133,716 |
| ## 89 | ## д. Чижовка "Водоканал", Сооруж.для повт.исп.пром.воды (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 16,719 |
| ## 90 | ## д. Чижовка "Водоканал", Фтораторная (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 54,713 |
| ## 91 | ## д. Чижовка "Водоканал", Хлораторная (тепло) | ## Калужский областной водоканал (ООО) |  | ## 128,694 |
| 92 | Кот. Азаровская д.13а |  |  | 7 973,255 |
| # 93 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 314/51 |  |  | # 457,240 |
| ## 94 | ## Московская ул, 314/51, Московская ул. 314/51 потери до т/сч. | ## ДСУ-1 АО |  | ## 37,071 |
| ## 95 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51 Гараж /новый/ (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 71,450 |
| ## 96 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (гвс) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 21,923 |
| ## 97 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 140,161 |
| ## 98 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-гараж и прох. (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 49,464 |
| ## 99 | ## Московская ул, 314/51, Московская,314/51-мастерские (тепло) | ## ДСУ-1 АО |  | ## 137,171 |
| # 100 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 21 |  |  | # 462,884 |
| ## 101 | ## Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев (тепло) | ## Ермуратьев С.А. |  | ## 7,204 |
| ## 102 | ## Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев гвс (гвс) | ## Ермуратьев С.А. |  | ## 28,240 |
| ## 103 | ## Азаровская,21-ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Калужской области" (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 375,468 |
| ## 104 | ## Азаровская ул, 21/1, нежилые помещения № 4, №5 (тепло) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 51,972 |
| # 105 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 24 |  |  | # 47,070 |
| ## 106 | ## Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 а (тепло) | ## АО "Дефиниция" |  | ## 26,263 |
| ## 107 | ## Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 д (тепло) | ## АО "Дефиниция" |  | ## 20,807 |
| # 108 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерная ул, № 2а |  |  | # 150,410 |
| ## 109 | ## Карьерная ул, 2а "школа", Карьерная,2а/школа 27/ (тепло) | ## Отдел № 4 МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 27 имени К.Г. Макарова" г. Калуги |  | ## 150,410 |
| # 110 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерный 1-й пер, № 1 |  |  | # 21,819 |
| ## 111 | ## Карьерный 1-й пер, 1, 1-й Карьерный пер.,1 ж/д,1957г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,819 |
| # 112 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 289а |  |  | # 50,334 |
| ## 113 | ## Московская ул, 289а, Московская,289а-ЗАО"Тандер" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 50,334 |
| # 114 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291 |  |  | # 790,650 |
| ## 115 | ## Московская ул, 291, Московская,291 - нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Афонин Алексей Алексеевич |  | ## 30,247 |
| ## 116 | ## Московская ул, 291, Московская,291 м-н Бытовой химии (тепло) (ку) | ## ИП Корнев Сергей Борисович |  | ## 11,928 |
| ## 117 | ## Московская ул, 291, Московская,291-ж/д, 1965г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 748,475 |
| # 118 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 1 |  |  | # 438,163 |
| ## 119 | ## Московская ул, 291/1, Московская,291,к.1-ж/д,1970г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 438,163 |
| # 120 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 2 |  |  | # 468,258 |
| ## 121 | ## Московская ул, 291/2, Московская,291,к.2- ж/д,1980г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 468,258 |
| # 122 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 3 |  |  | # 312,004 |
| ## 123 | ## Московская ул, 291/3, Московская,291 к.3-ж/д,2001г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 298,919 |
| ## 124 | ## Московская ул, 291/3, Московская,291 к3-парикмах."Рапсодия" (тепло)(ку) | ## ИП Попова Е.Р. |  | ## 6,402 |
| ## 125 | ## Московская ул, 291/3, Московская,291,к.3-аптека Колосов В.В. (тепло) (ку) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 6,683 |
| # 126 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291/3, Корпус 2 |  |  | # 27,780 |
| ## 127 | ## Московская ул, 291/3, стр.2, Московская,291 кор.3, стр.2 с-н "Автосила" (тепло) | ## ИП Сорокин В.В. |  | ## 27,780 |
| # 128 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 293 |  |  | # 418,663 |
| ## 129 | ## Московская ул, 293, Московская,293-"Праздничный" (тепло) (ку) | ## Атлас (ООО") |  | ## 28,147 |
| ## 130 | ## Московская ул, 293, Московская,293-ж/д , 1968г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 390,516 |
| # 131 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295 |  |  | # 560,686 |
| ## 132 | ## Московская ул, 295, Московская,295-ж/д,1967г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 560,686 |
| # 133 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295, Корпус 1 |  |  | # 627,042 |
| ## 134 | ## Московская ул, 295/1, Московская,295 к1 -нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,244 |
| ## 135 | ## Московская ул, 295/1, Московская,295 к1 -нежилое помещение (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 7,337 |
| ## 136 | ## Московская ул, 295/1, Московская,295,к.1-ж/д, 1985г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 618,461 |
| # 137 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 6 |  |  | # 19,215 |
| ## 138 | ## Станционный пер, 6, пер.Станционный,6-ж/д 1957г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,215 |
| # 139 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 8 |  |  | # 21,406 |
| ## 140 | ## Станционный пер, 8, пер.Станционный,8-ж/д,1959г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,406 |
| # 141 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 10 |  |  | # 983,092 |
| ## 142 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Модуль № 1 "Учебный центр"(гвс) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 22,520 |
| ## 143 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 289,837 |
| ## 144 | ## Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) потери в сетях до т/сч | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 12,329 |
| ## 145 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 30,824 |
| ## 146 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) потери в сетях гвс | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 2,822 |
| ## 147 | ## Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебный корпус. (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 442,710 |
| ## 148 | ## Терепецкая ул, 10, Терепцкая,10 "Модуль№1" (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 182,050 |
| # 149 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 260,225 |
| ## 150 | ## Терепецкая ул, 11/1, Терепецкая,11,к.1-ж/д 1986г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 260,225 |
| # 151 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 2 |  |  | # 518,697 |
| ## 152 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 7,293 |
| ## 153 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 0,688 |
| ## 154 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 138,313 |
| ## 155 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,533 |
| ## 156 | ## Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,корп.2-ж.д.1987г. от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 359,870 |
| # 157 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 12 |  |  | # 665,480 |
| ## 158 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 12,146 |
| ## 159 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 81,198 |
| ## 160 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 181,660 |
| ## 161 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 79,916 |
| ## 162 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 177,333 |
| ## 163 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж/д 1995г. (ку) (гвс) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 83,660 |
| ## 164 | ## Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж/д 1995г. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,567 |
| # 165 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 9 |  |  | # 672,137 |
| ## 166 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 12,146 |
| ## 167 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,001 |
| ## 168 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 220,782 |
| ## 169 | ## Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж/д 1998г. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 211,208 |
| 170 | Кот. АО Калужский з-д Ремпутьмаш ул.Малинники 21 |  |  | 40 529,121 |
| # 171 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, 34 |  |  | # 592,626 |
| ## 172 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло пом.5, офисы | ## АРНО ООО |  | ## 28,972 |
| ## 173 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло пом.5, офисы | ## Бадмаев Алексей Игоревич |  | ## 19,422 |
| ## 174 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло Помещение 18 охраны | ## Бадмаева Ирина Алексеевна |  | ## 11,295 |
| ## 175 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло Помещение 8 | ## Бадмаева Ирина Алексеевна |  | ## 13,889 |
| ## 176 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло стр 2, офисы | ## Бадмаева Ирина Алексеевна |  | ## 145,592 |
| ## 177 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло стр. 15 склад | ## Бадмаева Ирина Алексеевна |  | ## 217,167 |
| ## 178 | ## Промышленная ул, 34, Промышленная ул, 34, Тепло стр. 17 склад | ## Бадмаева Ирина Алексеевна |  | ## 156,289 |
| # 179 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 14 |  |  | # 61,475 |
| ## 180 | ## В.Никитиной ул, 14, В.Никитиной ул, 14, В.Никитиной ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 5,182 |
| ## 181 | ## В.Никитиной ул, 14, В.Никитиной,14-ж.д.1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,401 |
| ## 182 | ## В.Никитиной ул, 14, В.Никитиной,14-ж.д.1959г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,892 |
| # 183 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 16 |  |  | # 73,784 |
| ## 184 | ## В.Никитиной ул, 16, В.Никитиной ул, 16, В.Никитиной ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,598 |
| ## 185 | ## В.Никитиной ул, 16, В.Никитиной,16-ж.д.1959г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,549 |
| ## 186 | ## В.Никитиной ул, 16, В.Никитиной,16-ж.д.1959г.2эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,637 |
| # 187 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 18 |  |  | # 69,454 |
| ## 188 | ## В.Никитиной ул, 18, В.Никитиной ул, 18, В.Никитиной ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,562 |
| ## 189 | ## В.Никитиной ул, 18, В.Никитиной,18-ж.д.1959г.от. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,392 |
| ## 190 | ## В.Никитиной ул, 18, В.Никитиной,18-ж/д,1959г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,500 |
| # 191 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 20 |  |  | # 62,440 |
| ## 192 | ## В.Никитиной ул, 20, В.Никитиной ул, 20, В.Никитиной ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 4,812 |
| ## 193 | ## В.Никитиной ул, 20, В.Никитиной,20-ж.д.1959г.2эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,975 |
| ## 194 | ## В.Никитиной ул, 20, В.Никитиной,20-ж/д,1959г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,653 |
| # 195 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21 |  |  | # 9,831 |
| ## 196 | ## В.Никитиной ул, 21, В.Никитиной,21-Осолихина В.В-парикмахерская (вода) | ## Осолихина Валентина Васильевна |  | ## 0,600 |
| ## 197 | ## В.Никитиной ул, 21, В.Никитиной,21-Осолихина В.В-парикмахерская (тепло) | ## Осолихина Валентина Васильевна |  | ## 9,231 |
| # 198 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21а |  |  | # 698,711 |
| ## 199 | ## В.Никитиной ул, 21а, В.Никитиной , 21а, В.Никитиной ул, 21а гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 8,221 |
| ## 200 | ## В.Никитиной ул, 21а, В.Никитиной,21а-ж.д.1970г.от. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 536,516 |
| ## 201 | ## В.Никитиной ул, 21а, В.Никитиной,21а-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 153,974 |
| # 202 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21б |  |  | # 130,355 |
| ## 203 | ## В.Никитиной ул, 21б, В.Никитиной,21 б - Покотыло А.А. маг.Пятерочка (тепло) | ## Покотыло Андрей Алексеевич (ИП) |  | ## 130,355 |
| # 204 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21в |  |  | # 692,916 |
| ## 205 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной ул, 21в гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,907 |
| ## 206 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-ж.д. 1970г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 527,008 |
| ## 207 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 142,041 |
| ## 208 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-неж.пом.Байрамов В.С гвс) | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП |  | ## 0,300 |
| ## 209 | ## В.Никитиной ул, 21в, В.Никитиной,21в-неж.пом.Байрамов В.С. (ку)(тепло) | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП |  | ## 17,660 |
| # 210 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 22 |  |  | # 44,141 |
| ## 211 | ## В.Никитиной ул, 22, В.Никитиной ул, 22, В.Никитиной ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 5,041 |
| ## 212 | ## В.Никитиной ул, 22, В.Никитиной,22-ж.д.1961г.2эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 36,709 |
| ## 213 | ## В.Никитиной ул, 22, В.Никитиной,22-ж/д,1961г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,391 |
| # 214 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 319,128 |
| ## 215 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной ул, 23/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,650 |
| ## 216 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-ж.д.1992г.5эт.от. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 247,045 |
| ## 217 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 55,097 |
| ## 218 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Гусейнов Нофал Мири оглы |  | ## 11,676 |
| ## 219 | ## В.Никитиной ул, 23/1, В.Никитиной,23 к.1-нежилое помещение (гвс) | ## Гусейнов Нофал Мири оглы |  | ## 0,660 |
| # 220 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 2 |  |  | # 323,040 |
| ## 221 | ## В.Никитиной ул, 23/2, В.Никитиной ул, 23/2, В.Никитиной ул, 23/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,041 |
| ## 222 | ## В.Никитиной ул, 23/2, В.Никитиной,23 к.2-ж.д. 1992г.5зт.от. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 259,411 |
| ## 223 | ## В.Никитиной ул, 23/2, В.Никитиной,23 к.2-ж/д 1992г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 58,588 |
| # 224 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 24 |  |  | # 15,506 |
| ## 225 | ## В.Никитиной ул, 24, В.Никитиной ул, 24, В.Никитиной ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,438 |
| ## 226 | ## В.Никитиной ул, 24, В.Никитиной,24-ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,068 |
| # 227 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 26 |  |  | # 20,431 |
| ## 228 | ## В.Никитиной ул, 26, В.Никитиной,26-ж.дом гвс (КР на СОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,541 |
| ## 229 | ## В.Никитиной ул, 26, В.Никитиной,26-ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,890 |
| # 230 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29 |  |  | # 850,106 |
| ## 231 | ## В.Никитиной ул, 29, В.Никитиной ул, 29, В.Никитиной ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Терра" |  | ## 25,548 |
| ## 232 | ## В.Никитиной ул, 29, В.Никитиной,29-ж.д.1970г.5эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 577,056 |
| ## 233 | ## В.Никитиной ул, 29, В.Никитиной,29-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,502 |
| # 234 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29, Корпус 1 |  |  | # 297,080 |
| ## 235 | ## В.Никитиной ул, 29/1, В.Никитиной ул, 29/1, В.Никитиной ул, 29/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,628 |
| ## 236 | ## В.Никитиной ул, 29/1, В.Никитиной,29 к.1-ж/д,1994г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 64,012 |
| ## 237 | ## В.Никитиной ул, 29/1, В.Никитиной,29 к1-ж.д.1994г.5эт.от отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 229,440 |
| # 238 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 30 |  |  | # 917,912 |
| ## 239 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 12,082 |
| ## 240 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Терра" |  | ## 15,921 |
| ## 241 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной,30-ж.д.1970г.5эт.от отопление (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 328,776 |
| ## 242 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной,30-ж.д.1970г.5эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 243,842 |
| ## 243 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной,30-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 63,284 |
| ## 244 | ## В.Никитиной ул, 30, В.Никитиной,30-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,007 |
| # 245 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 31 |  |  | # 663,050 |
| ## 246 | ## В.Никитиной ул, 31, В.Никитиной ул, 31, В.Никитиной ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 26,757 |
| ## 247 | ## В.Никитиной ул, 31, В.Никитиной,31-ж.д.1969г.5эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 574,228 |
| ## 248 | ## В.Никитиной ул, 31, В.Никитиной,31-ж/д,1969г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,065 |
| # 249 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 32 |  |  | # 579,514 |
| ## 250 | ## В.Никитиной ул, 32, В.Никитиной ул, 32, В.Никитиной ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,044 |
| ## 251 | ## В.Никитиной ул, 32, В.Никитиной,32-ж.д..1971г.от. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 418,700 |
| ## 252 | ## В.Никитиной ул, 32, В.Никитиной,32-ж/д,1971г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 154,770 |
| # 253 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33 |  |  | # 544,197 |
| ## 254 | ## В.Никитиной ул, 33, В.Никитиной ул, 33, В.Никитиной ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 21,498 |
| ## 255 | ## В.Никитиной ул, 33, В.Никитиной,33-ж.д.1969г.5эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 420,522 |
| ## 256 | ## В.Никитиной ул, 33, В.Никитиной,33-ж/д,1969г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,177 |
| # 257 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33, Корпус 1 |  |  | # 221,875 |
| ## 258 | ## В.Никитиной ул, 33/1, В.Никитиной,33 кор.1-ж/д 1985г. отопление (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 127,392 |
| ## 259 | ## В.Никитиной ул, 33/1, В.Никитиной,33 кор.1-ж/д 1985г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,483 |
| # 260 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 34 |  |  | # 917,892 |
| ## 261 | ## В.Никитиной ул, 34, В.Никитиной ул, 34, В.Никитиной ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 4,181 |
| ## 262 | ## В.Никитиной ул, 34, В.Никитиной,34-общ.1970г.5эт. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 610,663 |
| ## 263 | ## В.Никитиной ул, 34, В.Никитиной,34-общ.1970г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 303,048 |
| # 264 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 35 |  |  | # 534,395 |
| ## 265 | ## В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,944 |
| ## 266 | ## В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной,35-ж.д.1969г.5эт. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 420,982 |
| ## 267 | ## В.Никитиной ул, 35, В.Никитиной,35-ж/д,1969г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 107,469 |
| # 268 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 39 |  |  | # 516,612 |
| ## 269 | ## В.Никитиной ул, 39, В.Никитиной ул, 39, В.Никитиной ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,126 |
| ## 270 | ## В.Никитиной ул, 39, В.Никитиной,39-ж.д.1970г.от. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 421,079 |
| ## 271 | ## В.Никитиной ул, 39, В.Никитиной,39-ж/д,1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 89,407 |
| # 272 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 41 |  |  | # 548,548 |
| ## 273 | ## В.Никитиной ул, 41, В.Никитиной,41- ГП КО Калугафармация аптека 13 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 32,897 |
| ## 274 | ## В.Никитиной ул, 41, В.Никитиной,41-ж/д , 1972г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 498,681 |
| ## 275 | ## В.Никитиной ул, 41, В.Никитиной,41-сбербанк (тепло) (ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 16,970 |
| # 276 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 43 |  |  | # 925,519 |
| ## 277 | ## В.Никитиной ул, 43, В.Никитиной ул, 43, В.Никитиной ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 5,848 |
| ## 278 | ## В.Никитиной ул, 43, В.Никитиной,43-общ.1971г.5эт. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 612,558 |
| ## 279 | ## В.Никитиной ул, 43, В.Никитиной,43-общ.1971г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 307,113 |
| # 280 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 45 |  |  | # 434,609 |
| ## 281 | ## В.Никитиной ул, 45, В.Никитиной,45-ж/д , 1971г. отопление (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 249,536 |
| ## 282 | ## В.Никитиной ул, 45, В.Никитиной,45-ж/д , 1971г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 185,073 |
| # 283 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47 |  |  | # 887,308 |
| ## 284 | ## В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 5,046 |
| ## 285 | ## В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 0,483 |
| ## 286 | ## В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной,47-общ.1972г.5эт. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 603,663 |
| ## 287 | ## В.Никитиной ул, 47, В.Никитиной,47-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 278,116 |
| # 288 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47, Корпус 1 |  |  | # 282,701 |
| ## 289 | ## В.Никитиной ул, 47/1, В.Никитиной ул, 47/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 4,156 |
| ## 290 | ## В.Никитиной ул, 47/1, В.Никитиной,47 к.1-ж/д,1971г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,845 |
| ## 291 | ## В.Никитиной ул, 47/1, В.Никитиной,47 к1-ж.д.1971г.5эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 250,700 |
| # 292 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 49 |  |  | # 380,893 |
| ## 293 | ## В.Никитиной ул, 49, В.Никитиной,49-ж/д , 1971г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 380,893 |
| # 294 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 51 |  |  | # 549,015 |
| ## 295 | ## В.Никитиной ул, 51, В.Никитиной,51-ж/д , 1972г. отопление (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 315,224 |
| ## 296 | ## В.Никитиной ул, 51, В.Никитиной,51-ж/д , 1972г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 233,791 |
| # 297 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зеленая ул, № 52 |  |  | # 605,467 |
| ## 298 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая ул, 52, Зеленая ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 6,217 |
| ## 299 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52- Ростелеком (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 15,964 |
| ## 300 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52-ж.д.1970г.5эт. от. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 413,640 |
| ## 301 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52-ж.д.1970г.5эт.гвс (гвс) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 154,653 |
| ## 302 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52-парикмахерская (гвс) | ## Митрохина Елена Николаевна |  | ## 1,747 |
| ## 303 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52-парикмахерская от. (тепло)(ку) | ## Митрохина Елена Николаевна |  | ## 5,806 |
| ## 304 | ## Зеленая ул, 52, Зеленая,52, пом.4 - Мартвых Д.А. (тепло) | ## Мартвых Дмитрий Александрович |  | ## 7,440 |
| # 305 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, № 20 |  |  | # 130,430 |
| ## 306 | ## Зерновая ул, 20, Зерновая,20-ж/д,1975г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 130,430 |
| # 307 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 11 |  |  | # 251,324 |
| ## 308 | ## Малинники пер, 11, Малинники пер. 11 потери до т/сч. | ## Юканов А.Ф. |  | ## 12,743 |
| ## 309 | ## Малинники пер, 11, Малинники пер. 11 потери до т/сч.(гвс) | ## Юканов А.Ф. |  | ## 6,681 |
| ## 310 | ## Малинники пер, 11, Малинники, пер.11 спорткомплекс гвс (гвс) | ## Юканов А.Ф. |  | ## 61,606 |
| ## 311 | ## Малинники пер, 11, Малинники,пер.11-спорткомплекс (тепло) | ## Юканов А.Ф. |  | ## 170,294 |
| # 312 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 15 |  |  | # 486,284 |
| ## 313 | ## Малинники пер, 15, пер.Малинники,15-ж/д 1990г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 12,103 |
| ## 314 | ## Малинники пер, 15, пер.Малинники,15-ж/д 1990г.5эт. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 336,320 |
| ## 315 | ## Малинники пер, 15, пер.Малинники,15-ж/д 1990г.5эт.гвс (гвс) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 137,861 |
| # 316 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 16 |  |  | # 172,412 |
| ## 317 | ## Малинники пер, 16, пер.Малинники,16 гор.биб-ка фил.N8 (тепло) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 63,309 |
| ## 318 | ## Малинники пер, 16, пер.Малинники,16-Гор. Библиотека фил.№8 (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 0,300 |
| ## 319 | ## Малинники пер, 16, пер.Малинники,16-ЗАО"КСМАО" (тепло) | ## ЗАО "КСМАО" |  | ## 108,803 |
| # 320 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 17 |  |  | # 497,192 |
| ## 321 | ## Малинники пер, 17, пер.Малинники,17-ж/д 1980г. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 497,192 |
| # 322 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 18 |  |  | # 339,024 |
| ## 323 | ## Малинники пер, 18, Малинники пер.18 гаражи МКУ "ЦБУ и СХД"(тепло) | ## МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги |  | ## 72,076 |
| ## 324 | ## Малинники пер, 18, пер.Малинники,,18-Торпедо от. (тепло) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 265,127 |
| ## 325 | ## Малинники пер, 18, пер.Малинники,18-Торпедо гвс Душ (гвс) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 1,754 |
| ## 326 | ## Малинники пер, 18, пер.Малинники,18-Торпедо гвс Медпункт (гвс) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 0,067 |
| # 327 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 20 |  |  | # 199,619 |
| ## 328 | ## Малинники пер, 20, пер.Малинники,20 -дом культуры гвс (гвс) | ## МБУК"Городской досуговый центр" |  | ## 1,679 |
| ## 329 | ## Малинники пер, 20, пер.Малинники,20-дом культуры от. (тепло) | ## МБУК"Городской досуговый центр" |  | ## 193,919 |
| ## 330 | ## Малинники пер, 20, пер.Малинники,20-офис отопление . (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 4,021 |
| # 331 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 6 |  |  | # 604,461 |
| ## 332 | ## Малинники пер, 6, пер.Малинники, 6 офис (тепло)(ку) | ## Королев Михаил Дмитриевич |  | ## 9,132 |
| ## 333 | ## Малинники пер, 6, пер.Малинники,6 , Крепков А.А. (тепло)(ку) | ## Крепков Александр Александрович |  | ## 42,259 |
| ## 334 | ## Малинники пер, 6, пер.Малинники,6-ж/д,1983г. ЖРЭУ-8 отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 553,070 |
| # 335 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7 |  |  | # 574,293 |
| ## 336 | ## Малинники пер, 7, пер.Малинники,7-ж/д , 1977г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 574,293 |
| # 337 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7, Корпус 1 |  |  | # 365,797 |
| ## 338 | ## Малинники пер, 7/1, пер.Малинники,7 корп 1 - Зенов Н.В. (тепло)(ку) | ## Зенова Наталья Викторовна |  | ## 6,526 |
| ## 339 | ## Малинники пер, 7/1, пер.Малинники,7 корп 1 пом.№47 Свирин А.В.(тепло) (ку) | ## ИП Свирин Андрей Викторович |  | ## 4,804 |
| ## 340 | ## Малинники пер, 7/1, пер.Малинники,7 корп 1-Артюхова (тепло)(ку) | ## ИП Артюхова В.А. |  | ## 6,752 |
| ## 341 | ## Малинники пер, 7/1, пер.Малинники,7 корп 1-ж/д 1984г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 347,715 |
| # 342 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7, Корпус 2 |  |  | # 455,423 |
| ## 343 | ## Малинники пер, 7/2, Малинники пер, 7/2, пер.Малинники,7кор.2-ж/д,1997г.5эт.(КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,120 |
| ## 344 | ## Малинники пер, 7/2, пер.Малинники,7 кор.2-ж.д.1997г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,827 |
| ## 345 | ## Малинники пер, 7/2, пер.Малинники,7 корп.2 аптека (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич |  | ## 7,802 |
| ## 346 | ## пер.Малинники,7/2 пом 50 (бывш.кв.29 офисное помещение) (ку) (тепло) | ## Кусакин Игорь Николаевич |  | ## 6,702 |
| ## 347 | ## Малинники пер, 7/2, пер.Малинники,7кор.2-ж/д,1997г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 107,972 |
| # 348 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 8 |  |  | # 581,916 |
| ## 349 | ## Малинники пер, 8, пер.Малинники,8-ж/д 1986г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 581,916 |
| # 350 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 8а |  |  | # 54,992 |
| ## 351 | ## Малинники пер, 8а, пер.Малинники,8а-школа искусств (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 5" г.Калуги |  | ## 54,992 |
| # 352 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 9 |  |  | # 560,649 |
| ## 353 | ## Малинники пер, 9, пер.Малинники,9-ж/д , 1978г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 560,649 |
| # 354 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № 62 |  |  | # 305,862 |
| ## 355 | ## Малинники ул, 62, Малинники ул, 62 ж.д. гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 85,001 |
| ## 356 | ## Малинники ул, 62, Малинники ул, 62 ж.д. гвс (ку)КР на СОИ | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 18,569 |
| ## 357 | ## Малинники ул, 62, Малинники,62-ж.д.1999г.5эт. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 202,292 |
| # 358 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № Ремпутьмаш |  |  | # 13 901,470 |
| ## 359 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга, вентиляция (калорифер) Цех №8 (стр.23) | ## РПМ АО |  | ## 122,724 |
| ## 360 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Ангар (стр.19) | ## РПМ АО |  | ## 42,504 |
| ## 361 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Гаражи (срт.20) | ## РПМ АО |  | ## 170,029 |
| ## 362 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Цех №11 (стр.10) | ## РПМ АО |  | ## 170,029 |
| ## 363 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Цех №2 (стр.14) | ## РПМ АО |  | ## 876,637 |
| ## 364 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Цех №5 и цех №1 (стр.2) | ## РПМ АО |  | ## 244,392 |
| ## 365 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Цех №6 (стр.9) | ## РПМ АО |  | ## 286,907 |
| ## 366 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Цех №6 и часть цеха №11 (стр.10 и стр.15) | ## РПМ АО |  | ## 281,595 |
| ## 367 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга "АО "Ремпутьмаш" гвс Цех №7 (стр.10) | ## РПМ АО |  | ## 170,031 |
| ## 368 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга гвс Цех №8 (стр.23)**** | ## РПМ АО |  | ## 29,538 |
| ## 369 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга "АО "Ремпутьмаш" тепло | ## РПМ АО |  | ## 11 506,354 |
| ## 370 | ## Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", г. Калуга "АО "Ремпутьмаш" Участок абразивной обработки (тепло)*** | ## РПМ АО |  | ## 0,730 |
| # 371 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 10 |  |  | # 471,776 |
| ## 372 | ## Промышленная ул, 10, Промышленная,10-ж/д,1994г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 11,677 |
| ## 373 | ## Промышленная ул, 10, Промышленная,10-ж.д.1994г.5эт. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 330,500 |
| ## 374 | ## Промышленная ул, 10, Промышленная,10-ж/д,1994г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 129,599 |
| # 375 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12 |  |  | # 350,898 |
| ## 376 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12- а/к Кабриолет гаражи (тепло) | ## АВТОКООПЕРАТИВ "КАБРИОЛЕТ" |  | ## 60,131 |
| ## 377 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12-АО "Промжелдортранс" гаражи (тепло) потери до т/сч | ## АО"Промжелдортранс" |  | ## 0,696 |
| ## 378 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12-АО "Промжелдортранс" гаражи (тепло) | ## АО"Промжелдортранс" |  | ## 53,843 |
| ## 379 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12-гостиница (тепло) | ## Интермашотель (ООО") |  | ## 131,427 |
| ## 380 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная,12-гостиница (гвс) | ## Интермашотель (ООО") |  | ## 79,249 |
| ## 381 | ## Промышленная ул, 12, Промышленная12- Шуклин Г.В. гараж (тепло) | ## Шуклин Г.В. |  | ## 25,552 |
| # 382 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12а |  |  | # 15,471 |
| ## 383 | ## Промышленная ул, 12б/7, Промышленная,12б/7-гараж Воронин (тепло) | ## Воронин Алексей Валерьевич |  | ## 15,471 |
| # 384 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 2 |  |  | # 462,296 |
| ## 385 | ## Промышленная ул, 2, Промышленная,2-ж/д,1978г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 462,296 |
| # 386 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 4 |  |  | # 1 159,621 |
| ## 387 | ## Промышленная ул, 4, Промышленная ул, 4, Промышленная,4-ж.д.1989г.5эт.(КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 15,936 |
| ## 388 | ## Промышленная ул, 4, Промышленная,4-ж.д.1989г.5эт. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 895,050 |
| ## 389 | ## Промышленная ул, 4, Промышленная,4-ж.д.1989г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 248,635 |
| # 390 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 6 |  |  | # 441,073 |
| ## 391 | ## Промышленная ул, 6, Промышленная,6- ж/д,1979г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 441,073 |
| # 392 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 8 |  |  | # 388,123 |
| ## 393 | ## Промышленная ул, 8, Промышленная,8-ж/д,1979г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 388,123 |
| # 394 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 13 |  |  | # 130,392 |
| ## 395 | ## Радищева ул, 13, Радищева ул, 13, Радищева ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,844 |
| ## 396 | ## Радищева ул, 13, Радищева ул, 13, Радищева ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Цитрин" |  | ## 0,440 |
| ## 397 | ## Радищева ул, 13, Радищева,13-ж.д,1960г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,526 |
| ## 398 | ## Радищева ул, 13, Радищева,13-ж.д.1960г.2эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,582 |
| # 399 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 15 |  |  | # 15,558 |
| ## 400 | ## Радищева ул, 15, Радищева ул, 15, Радищева ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 0,918 |
| ## 401 | ## Радищева ул, 15, Радищева,15-ж.дом гвс(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,640 |
| # 402 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 19 |  |  | # 16,377 |
| ## 403 | ## Радищева ул, 19, Радищева ул, 19, Радищева ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,566 |
| ## 404 | ## Радищева ул, 19, Радищева ул, 19, Радищева ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Цитрин" |  | ## 0,298 |
| ## 405 | ## Радищева ул, 19, Радищева,19-ж.д.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,513 |
| # 406 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 2 |  |  | # 507,168 |
| ## 407 | ## Радищева ул, 2, Радищева,2 д/с "Малинка" (гвс) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 63 "Малинка" |  | ## 48,718 |
| ## 408 | ## Радищева ул, 2, Радищева,2 д/с"Малинка-прачечная (тепло) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 63 "Малинка" |  | ## 24,058 |
| ## 409 | ## Радищева ул, 2, Радищева,2-д/с"Малинка"от. (тепло) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 63 "Малинка" |  | ## 434,392 |
| # 410 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 4 |  |  | # 427,262 |
| ## 411 | ## Радищева ул, 4, Радищева,4 д/с"Калинка" (гвс) | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги |  | ## 46,088 |
| ## 412 | ## Радищева ул, 4, Радищева,4-д/с"Калинка " (тепло) | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги |  | ## 381,174 |
| # 413 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 5 |  |  | # 75,478 |
| ## 414 | ## Радищева ул, 5, Радищева ул, 5, Радищева ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 5,090 |
| ## 415 | ## Радищева ул, 5, Радищева,5-ж.д.1959г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,148 |
| ## 416 | ## Радищева ул, 5, Радищева,5-ж.д.1959г.5эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,240 |
| # 417 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 6 |  |  | # 604,985 |
| ## 418 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-детск.пол.от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 55,294 |
| ## 419 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-детская поликл.гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 63,866 |
| ## 420 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-ж/д 1974г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 420,042 |
| ## 421 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-пол.8/жен.конс./гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 4,671 |
| ## 422 | ## Радищева ул, 6, Радищева,6-пол.№8/жен.кон./от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 61,112 |
| # 423 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 7 |  |  | # 67,343 |
| ## 424 | ## Радищева ул, 7, Радищева ул, 7, Радищева ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 5,020 |
| ## 425 | ## Радищева ул, 7, Радищева,7-ж.д.1959г.2эт.от отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,348 |
| ## 426 | ## Радищева ул, 7, Радищева,7-ж/д 1959г.2эт.гвс (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,975 |
| # 427 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 8 |  |  | # 1 074,534 |
| ## 428 | ## Радищева ул, 8, Радищева ул, 8, Радищева ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,355 |
| ## 429 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8 почта (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 29,371 |
| ## 430 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8 почта (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 0,520 |
| ## 431 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8- поликл.8 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 152,870 |
| ## 432 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8- поликл.8 (тепло) подвал | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 1,240 |
| ## 433 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8-ж.д.1976г.5эт. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 645,636 |
| ## 434 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8-ж/д,1976г.5эт. (гвс) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 228,006 |
| ## 435 | ## Радищева ул, 8, Радищева,8-поликл.8 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 11,536 |
| # 436 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 70 |  |  | # 1 016,984 |
| ## 437 | ## Тарутинская ул, 70, Тарутинская,70-бассейн (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Калуги |  | ## 144,736 |
| ## 438 | ## Тарутинская ул, 70, Тарутинская,70-шк.N25 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Калуги |  | ## 212,165 |
| ## 439 | ## Тарутинская ул, 70, Тарутинская,70-шкN25-нов.з (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Калуги |  | ## 607,925 |
| ## 440 | ## Тарутинская ул, 70, Тарутинская,70-школа N 25-новое здане (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Калуги |  | ## 52,158 |
| # 441 | # г. Калуга, ж/д_ст. Перспективная, д. 2 |  |  | # 52,103 |
| ## 442 | ## Перспективная ул., 2, Перспективная,2 ж.д.тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,103 |
| 443 | Кот. Аэропортовская, в/ч 15506 |  |  | 6 268,228 |
| # 444 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1 |  |  | # 331,429 |
| ## 445 | ## Аэропортовская ул, 1, Аэропортовская,1-ж.д.1975г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 331,429 |
| # 446 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1, Корпус 1 |  |  | # 39,475 |
| ## 447 | ## Аэропортовская ул, 1 в, Аэропортовская ул, 1 в | ## Титов Максим Андреевич/Титова Екатерина Юрьевна |  | ## 39,475 |
| # 448 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 10 |  |  | # 21,795 |
| ## 449 | ## Аэропортовская ул, 10, Аэропортовская,10-ж.д.1986г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,795 |
| # 450 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 12 |  |  | # 558,988 |
| ## 451 | ## Аэропортовская ул, 12, Аэропортовская,12-ж.д.1985г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 558,988 |
| # 452 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 13 |  |  | # 887,769 |
| ## 453 | ## Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13 бойлер гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 10,460 |
| ## 454 | ## Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт. бойлер (гвс) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 159,447 |
| ## 455 | ## Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 717,862 |
| # 456 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 14 |  |  | # 1 129,737 |
| ## 457 | ## Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) | ## Техно-Р ООО |  | ## 239,582 |
| ## 458 | ## Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) (КР на СОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 13,993 |
| ## 459 | ## Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (отоплен) (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 876,162 |
| # 460 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 2 |  |  | # 157,522 |
| ## 461 | ## Аэропортовская ул, 2, Аэропортовская,2-ж.д.1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 157,522 |
| # 462 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 9 |  |  | # 160,303 |
| ## 463 | ## Аэропортовская ул, 9, Аэропортовская,9-ж.д.1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 160,303 |
| # 464 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № в/ч |  |  | # 2 981,210 |
| ## 465 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Вычислительный центр (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 102,837 |
| ## 466 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Гараж (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 124,707 |
| ## 467 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом собаководов (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 55,253 |
| ## 468 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом техсостава (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 161,312 |
| ## 469 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Казарма-столовая (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 232,009 |
| ## 470 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП № 2 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 42,802 |
| ## 471 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП №1 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 28,485 |
| ## 472 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Медпункт (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 117,732 |
| ## 473 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Отдел механизации (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 181,509 |
| ## 474 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Столярный цех (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 245,674 |
| ## 475 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 13 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 176,990 |
| ## 476 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 14 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 202,182 |
| ## 477 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 15 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 197,346 |
| ## 478 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 16 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 176,990 |
| ## 479 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 17 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 91,524 |
| ## 480 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 18 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 176,988 |
| ## 481 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 19 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 176,990 |
| ## 482 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 20 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 184,410 |
| ## 483 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Чайная военторга (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 33,431 |
| ## 484 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 147,365 |
| ## 485 | ## Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) потери в сетях | ## ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) |  | ## 124,674 |
| 486 | Кот. Байконурская, д.11 |  |  | 18 054,866 |
| # 487 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Байконурская ул, № 11 |  |  | # 3 773,264 |
| ## 488 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА" (ГВС) |  |  | ## 156,000 |
| ## 489 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА" (ГВС) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" г. Калуги |  | ## 47,379 |
| ## 490 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА" (ГВС) | ## СТРОЙЦЕНТР ООО |  | ## 327,733 |
| ## 491 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская, 15 ШКОЛА (вентиляция) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" г. Калуги |  | ## 427,015 |
| ## 492 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская, 15 ШКОЛА (вентиляция) | ## СТРОЙЦЕНТР ООО |  | ## 1 497,823 |
| ## 493 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская, 15 ШКОЛА (потери) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" г. Калуги |  | ## 3,379 |
| ## 494 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская, 15 ШКОЛА (потери) | ## СТРОЙЦЕНТР ООО |  | ## 11,807 |
| ## 495 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская, 15 ШКОЛА (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" г. Калуги |  | ## 288,869 |
| ## 496 | ## Байконурская ул, 15 "Байконурская, 15 ШКОЛА", Байконурская, 15 ШКОЛА (тепло) | ## СТРОЙЦЕНТР ООО |  | ## 1 013,259 |
| # 497 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Байконурская ул, № 9 |  |  | # 896,164 |
| ## 498 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9 пож. депо потери отопле (тепло) до т/сч | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 29,462 |
| ## 499 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 717,690 |
| ## 500 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 127,157 |
| ## 501 | ## Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) потери до т/сч. | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 21,855 |
| # 502 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 1 |  |  | # 772,396 |
| ## 503 | ## Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 13,900 |
| ## 504 | ## Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 172,455 |
| ## 505 | ## Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 586,041 |
| # 506 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 3 |  |  | # 313,964 |
| ## 507 | ## Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ "Бульвар Байконур,3" |  | ## 8,832 |
| ## 508 | ## Байконур б-р, 3, Байконур,3 ж.д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 230,940 |
| ## 509 | ## Байконур б-р, 3, Байконур,3-ж.д Г (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 74,192 |
| # 510 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 5 |  |  | # 1 015,292 |
| ## 511 | ## Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 16,525 |
| ## 512 | ## Байконур б-р, 5, Байконур,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 229,657 |
| ## 513 | ## Байконур б-р, 5, Байконур,5-9эт.ж/дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 769,110 |
| # 514 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 1 |  |  | # 606,156 |
| ## 515 | ## Звездная ул, 1, Звездная ул, 1, Звездная ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 11,624 |
| ## 516 | ## Звездная ул, 1, Звездная,1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 203,129 |
| ## 517 | ## Звездная ул, 1, Звездная,1-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 391,403 |
| # 518 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 11 |  |  | # 585,808 |
| ## 519 | ## Звездная ул, 11, Звездная ул, 11, Звездная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 5,856 |
| ## 520 | ## Звездная ул, 11, Звездная,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 140,076 |
| ## 521 | ## Звездная ул, 11, Звездная,11-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 439,876 |
| # 522 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 12 |  |  | # 470,117 |
| ## 523 | ## Звездная ул, 12, Звездная ул, 12, Звездная ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО УК |  | ## 9,800 |
| ## 524 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 (помещ. № 29) (гвс) | ## Манучарян Левон Григорьевич |  | ## 0,134 |
| ## 525 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 помещ. № 30 (ГВС)*** |  |  | ## 0,277 |
| ## 526 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 помещ. № 30 (тепло)(КУ) 14,66 кв.м. | ## Манучарян Левон Григорьевич |  | ## 2,489 |
| ## 527 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 помещ. № 30 (тепло)(КУ) 91,04 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,614 |
| ## 528 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 помещ. № 30 (тепло)(КУ) 91,04 | ## Молева Ирина Егоровна |  | ## 8,846 |
| ## 529 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12 магазин помещ. № 28 (тепло)(КУ) | ## Манучарян Григор Леваевич |  | ## 11,889 |
| ## 530 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12- (помещ. № 29) (тепло)(ку) | ## Манучарян Левон Григорьевич |  | ## 9,851 |
| ## 531 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12-10 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,982 |
| ## 532 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12-10эт.жил.дом-от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 349,170 |
| ## 533 | ## Звездная ул, 12, Звездная,12-магазин (помещ. № 28) (гвс) | ## Манучарян Григор Леваевич |  | ## 0,065 |
| # 534 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 13 |  |  | # 630,432 |
| ## 535 | ## Звездная ул, 13, Звездная ул, 13, Звездная ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 5,856 |
| ## 536 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 185,421 |
| ## 537 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 431,592 |
| ## 538 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (гвс) | ## Изотова Г.А. |  | ## 0,680 |
| ## 539 | ## Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (тепло)(КУ) | ## Изотова Г.А. |  | ## 6,883 |
| # 540 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 14 |  |  | # 519,315 |
| ## 541 | ## Звездная ул, 14, Звездная ул, 14, Звездная ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 4,555 |
| ## 542 | ## Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 144,216 |
| ## 543 | ## Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 370,544 |
| # 544 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 15 |  |  | # 313,040 |
| ## 545 | ## Звездная ул, 15, Звездная ул, 15 гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Звездная,15 |  | ## 2,595 |
| ## 546 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15 магазин (ку) (тепло) | ## Бадмаева Евгения Владимировна |  | ## 24,078 |
| ## 547 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 66,209 |
| ## 548 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (ку)(тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 216,949 |
| ## 549 | ## Звездная ул, 15, Звездная,15-магазин (гвс) | ## Бадмаева Евгения Владимировна |  | ## 3,209 |
| # 550 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 18а |  |  | # 926,874 |
| ## 551 | ## Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 33,413 |
| ## 552 | ## Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9 эт.жил.дом (ку) гвс) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 249,606 |
| ## 553 | ## Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9эт.жилой дом от (тепло) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 643,855 |
| # 554 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19 |  |  | # 691,550 |
| ## 555 | ## Звездная ул, 19, Звездная ул, 19, Звездная ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 13,116 |
| ## 556 | ## Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 162,578 |
| ## 557 | ## Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 515,856 |
| # 558 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19а |  |  | # 424,408 |
| ## 559 | ## Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 6,644 |
| ## 560 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19 а, ДШИ N 6 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 2,157 |
| ## 561 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19,"А"-10эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 74,073 |
| ## 562 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19"А"-10эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 322,235 |
| ## 563 | ## Звездная ул, 19а, Звездная,19а,ДШИ № 6 (тепло)(ку) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 19,299 |
| # 564 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 |  |  | # 384,057 |
| ## 565 | ## Звездная ул, 2, Звездная ул, 2, Звездная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Звездная 2 |  | ## 7,992 |
| ## 566 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2 (неж.пом.) (тепло) (ку) | ## Благотворительный фонд "Планета" |  | ## 8,566 |
| ## 567 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 0,600 |
| ## 568 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 43,124 |
| ## 569 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,265 |
| ## 570 | ## Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 268,510 |
| # 571 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 20 |  |  | # 432,564 |
| ## 572 | ## Звездная ул, 20, Звездная ул, 20, Звездная ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 10,887 |
| ## 573 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,544 |
| ## 574 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,828 |
| ## 575 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (гвс)*** | ## ТАНДЕР |  | ## 10,800 |
| ## 576 | ## Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 20,505 |
| # 577 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 21 |  |  | # 722,864 |
| ## 578 | ## Звездная ул, 21, Звездная ул, 21, Звездная ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 11,579 |
| ## 579 | ## Звездная ул, 21, Звездная,21-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 166,648 |
| ## 580 | ## Звездная ул, 21, Звездная,21-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 544,637 |
| # 581 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 22 |  |  | # 648,827 |
| ## 582 | ## Звездная ул, 22, Звездная ул, 22, Звездная ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 11,028 |
| ## 583 | ## Звездная ул, 22, Звездная,22-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 168,682 |
| ## 584 | ## Звездная ул, 22, Звездная,22-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 469,117 |
| # 585 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 28 |  |  | # 673,967 |
| ## 586 | ## Звездная ул, 28, Звездная ул, 28, Звездная ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО УК |  | ## 11,503 |
| ## 587 | ## Звездная ул, 28, Звездная,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,836 |
| ## 588 | ## Звездная ул, 28, Звездная,28-9эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 453,628 |
| # 589 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 29 |  |  | # 572,076 |
| ## 590 | ## Звездная ул, 29, Звездная ул, 29, Звездная ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 13,702 |
| ## 591 | ## Звездная ул, 29, Звездная,29-9 эт.ж/дом/1ввод от.+весьГВС (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 161,085 |
| ## 592 | ## Звездная ул, 29, Звездная,29-9эт.ж/дом(1 ввод) (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 197,408 |
| ## 593 | ## Звездная ул, 29, Звездная,29-жил.дом/2-ой ввод отопление/ (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 199,881 |
| # 594 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 3 |  |  | # 828,055 |
| ## 595 | ## Звездная ул, 3, Звездная ул, 3, Звездная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 17,434 |
| ## 596 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 218,869 |
| ## 597 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 584,789 |
| ## 598 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3-нежилое помещение (тепло)(КУ) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 4,354 |
| ## 599 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (ванная) (гвс) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 0,838 |
| ## 600 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (кухня) (гвс) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 0,180 |
| ## 601 | ## Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (тепло)(ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 1,591 |
| # 602 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 4 |  |  | # 327,531 |
| ## 603 | ## Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 стр. 1 , нежилое помещение № 3(тепло)(ку) | ## МБУ ДО СШ "ЛУЧ" г. Калуги |  | ## 35,552 |
| ## 604 | ## Звездная ул, 4, Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,125 |
| ## 605 | ## Звездная ул, 4, Звездная,4 (Ростелеком) (ку) (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 4,797 |
| ## 606 | ## Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 71,893 |
| ## 607 | ## Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 209,164 |
| # 608 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 5 |  |  | # 578,858 |
| ## 609 | ## Звездная ул, 5, Звездная ул, 5, Звездная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 12,037 |
| ## 610 | ## Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.ж.д от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 377,153 |
| ## 611 | ## Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 189,668 |
| # 612 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 6 |  |  | # 448,271 |
| ## 613 | ## Звездная ул, 6, Звездная ул, 6, Звездная ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 7,385 |
| ## 614 | ## Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 121,106 |
| ## 615 | ## Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 319,780 |
| # 616 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Первых Космонавтов пл, № 6 |  |  | # 499,016 |
| ## 617 | ## Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 8,914 |
| ## 618 | ## Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7 эт.жил гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 122,065 |
| ## 619 | ## Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 368,037 |
| 620 | Кот. Баррикад, д.181А |  |  | 522,971 |
| # 621 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 181 |  |  | # 522,971 |
| ## 622 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.ст. (гвс) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 7,364 |
| ## 623 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.стан.от. (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 25,243 |
| ## 624 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-пристройка к гаражу (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 33,751 |
| ## 625 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-проходная (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 3,638 |
| ## 626 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорп.от. (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 177,086 |
| ## 627 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорпус гвс (гвс) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 14,445 |
| ## 628 | ## Баррикад ул, 181, Баррикад,181-центр гигиены и эпид. (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 261,444 |
| 629 | Кот. Беговая, д.15 (ВДСХ) |  |  | 4 787,154 |
| # 630 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Сокол |  |  | # 2 107,438 |
| ## 631 | ## Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 41,241 |
| ## 632 | ## Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 170,631 |
| ## 633 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 292,156 |
| ## 634 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 191,452 |
| ## 635 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,кладовая и овощехр. (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 5,556 |
| ## 636 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 152,126 |
| ## 637 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 236,102 |
| ## 638 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 2,021 |
| ## 639 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 42,095 |
| ## 640 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,Переход в леч.корп. (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 47,919 |
| ## 641 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.2 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 38,200 |
| ## 642 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.3 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 116,459 |
| ## 643 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.4 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 114,482 |
| ## 644 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корпус 2 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 188,646 |
| ## 645 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 59,290 |
| ## 646 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 190,656 |
| ## 647 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N3 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 22,519 |
| ## 648 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N4 (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 30,993 |
| ## 649 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,суш.шкафы (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 19,182 |
| ## 650 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (гвс) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 28,162 |
| ## 651 | ## Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 117,550 |
| # 652 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 3 |  |  | # 368,953 |
| ## 653 | ## Анненки ул, 3, Аненки,д.3 Мерцен потери (тепло) | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 42,296 |
| ## 654 | ## Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (гвс) | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 101,468 |
| ## 655 | ## Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (тепло) | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 180,977 |
| ## 656 | ## Анненки ул, 3, Анненки ул. 3 "Мерцен" потери в сетях ГВС до т/сч | ## Ташир Фонд (ООО) |  | ## 44,212 |
| # 657 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 5 |  |  | # 789,230 |
| ## 658 | ## Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (гвс) | ## ГАУ ДО КО "СШ ПО ФУТБОЛУ "КАЛУГА" |  | ## 22,126 |
| ## 659 | ## Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШ ПО ФУТБОЛУ "КАЛУГА" |  | ## 22,277 |
| ## 660 | ## Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (гвс) | ## ГАУ ДО КО "СШ ПО ФУТБОЛУ "КАЛУГА" |  | ## 32,260 |
| ## 661 | ## Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШ ПО ФУТБОЛУ "КАЛУГА" |  | ## 358,632 |
| ## 662 | ## Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. гвс (гвс) | ## ГАУ КО ЦСП "Анненки" |  | ## 40,681 |
| ## 663 | ## Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. от (тепло) | ## ГАУ КО ЦСП "Анненки" |  | ## 313,254 |
| # 664 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 11 |  |  | # 24,052 |
| ## 665 | ## Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (гвс) | ## Ефременко А.В. |  | ## 0,750 |
| ## 666 | ## Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (тепло) | ## Ефременко А.В. |  | ## 23,302 |
| # 667 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 15 |  |  | # 604,405 |
| ## 668 | ## Беговая ул, 15 "Калугатеплосе441", п.Аненки(лимонарий) (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 266,509 |
| ## 669 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (гвс) | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" |  | ## 4,646 |
| ## 670 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (тепло) | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" |  | ## 107,689 |
| ## 671 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Кон-спорт.шк.(манеж) (гвс) | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" |  | ## 1,859 |
| ## 672 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт.школа(адм) (тепло) | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" |  | ## 41,571 |
| ## 673 | ## Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт/манеж/ (тепло) | ## ГБУ ДО КО "СШОР по конному спорту" |  | ## 182,131 |
| # 674 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 8 |  |  | # 340,789 |
| ## 675 | ## Беговая ул, 8, Беговая, д.8 тир-манеж (тепло) | ## ГБУ ДО КО "СШ "Многоборец" |  | ## 340,789 |
| # 676 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 11 |  |  | # 270,972 |
| ## 677 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 84,045 |
| ## 678 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 169,855 |
| ## 679 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 3,269 |
| ## 680 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) | ## Шигапов Геннадий Борисович/Шигапов Алексей Борисович |  | ## 0,749 |
| ## 681 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) 1 | ## Шигапов Геннадий Борисович/Шигапов Алексей Борисович |  | ## 0,098 |
| ## 682 | ## Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шигапов Геннадий Борисович/Шигапов Алексей Борисович |  | ## 12,956 |
| # 683 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 6 |  |  | # 111,123 |
| ## 684 | ## Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 неж.пом. от (тепло) | ## Лозовская Н.С. |  | ## 110,463 |
| ## 685 | ## Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 нежилые помещения (гвс) | ## Лозовская Н.С. |  | ## 0,660 |
| # 686 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 8 |  |  | # 24,520 |
| ## 687 | ## Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,709 |
| ## 688 | ## Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 20,811 |
| # 689 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 31 |  |  | # 145,672 |
| ## 690 | ## Калуга-Бор ул, 31, Гор.бор МФЦ (ку) (тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 145,672 |
| 691 | Кот. Болотникова, д.1 |  |  | 1 665,024 |
| # 692 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1 |  |  | # 169,922 |
| ## 693 | ## Болотникова ул, 1, Болотникова 1 ж.д (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 157,194 |
| ## 694 | ## Болотникова ул, 1, Болотникова,1 неж.пом.2 (ку) тепло Захаров С.И. | ## ИП Захаров СИ. |  | ## 12,728 |
| # 695 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1, Корпус РЖД |  |  | # 1 287,478 |
| ## 696 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1 Одноэтажный кирпичный патологоанатомический корпус (МОРГ) стр.№4 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 0,065 |
| ## 697 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Двухэтажный кирпичный детский корпус стационара стр № 5 (отопление) | ## РЖД ОАО |  | ## 18,419 |
| ## 698 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 13,891 |
| ## 699 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (Отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 56,987 |
| ## 700 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Одноэтажный кирпичный (МОРГ) патологоанатомический корпус стр.№4 (отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 58,482 |
| ## 701 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Пристройка к главному четырехэтажному кирпичному корпусу стационара стр № 1 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 7,011 |
| ## 702 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Трехэтажный панельный административно-хозяйственный корпус стр № 2 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 2,085 |
| ## 703 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Трехэтажный панельный административно-хозяйственный корпус стр № 2 (отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 180,472 |
| ## 704 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара с пристройкой стр № 1 (Отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 592,798 |
| ## 705 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Четырехэтажный кирп. здание поликлиники корпус стр № 3 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 40,654 |
| ## 706 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Четырехэтажный кирп. здание поликлиники корпус стр № 3 (Отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 297,205 |
| ## 707 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1.Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара (без пристройкой) стр № 1 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 19,409 |
| # 708 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3 |  |  | # 25,489 |
| ## 709 | ## Болотникова ул, 3, Болотникова ул, 3 ж.дом 1959 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,489 |
| # 710 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 123,308 |
| ## 711 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова ул, 3/1 (КР на СОИ) | ## ДОМОВИК ООО |  | ## 1,481 |
| ## 712 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова,3 к.1 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 28,965 |
| ## 713 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова,3 к.1 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 92,862 |
| # 714 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 5 |  |  | # 25,229 |
| ## 715 | ## Болотникова ул, 5, Болотникова ул, 5 тепло (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 25,229 |
| # 716 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 7 |  |  | # 33,598 |
| ## 717 | ## Болотникова ул, 7, Болотникова ул, 7 ж.дом 1960 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,598 |
| 718 | Кот. Болотникова, д.29 |  |  | 6 906,346 |
| # 719 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10а |  |  | # 213,481 |
| ## 720 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а ж/д, 1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 69,474 |
| ## 721 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а ж/д, 1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,266 |
| ## 722 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а-магазин (тепло)(ку) | ## Лоция (ООО) |  | ## 21,133 |
| ## 723 | ## Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а,кор.1-склад (тепло)(ку) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 21,608 |
| # 724 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 12 |  |  | # 533,890 |
| ## 725 | ## Болотникова ул, 12, Болотникова,12 ж/д,1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 533,890 |
| # 726 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14 |  |  | # 273,322 |
| ## 727 | ## Болотникова ул, 14, Болотникова,14 ж/д-1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 273,322 |
| # 728 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 320,764 |
| ## 729 | ## Болотникова ул, 14/1, Болотникова ул, 14/1 пом1-15 КУ | ## Симонян Анжела Григорьевна |  | ## 17,818 |
| ## 730 | ## Болотникова ул, 14/1, Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 173,112 |
| ## 731 | ## Болотникова ул, 14/1, Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,834 |
| # 732 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 16 |  |  | # 573,888 |
| ## 733 | ## Болотникова ул, 16, Болотникова,16-ж/д,1962г. (ку) центральное отопление | ## Техно-Р ООО |  | ## 573,888 |
| # 734 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 20 |  |  | # 268,485 |
| ## 735 | ## Болотникова ул, 20, Болотникова,20-ж/д, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 153,420 |
| ## 736 | ## Болотникова ул, 20, Болотникова,20-ж/д, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,065 |
| # 737 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 22 |  |  | # 410,767 |
| ## 738 | ## Болотникова ул, 22, Болотникова,22-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 234,724 |
| ## 739 | ## Болотникова ул, 22, Болотникова,22-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 176,043 |
| # 740 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 |  |  | # 308,049 |
| ## 741 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24 ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 11,835 |
| ## 742 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ДПК "Юттис" (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 11,855 |
| ## 743 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 138,996 |
| ## 744 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 104,247 |
| ## 745 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 20,558 |
| ## 746 | ## Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 20,558 |
| # 747 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № гараж |  |  | # 10,653 |
| ## 748 | ## Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло) | ## Ермаков Роман Олегович |  | ## 6,660 |
| ## 749 | ## Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло)потери в сети | ## Ермаков Роман Олегович |  | ## 3,993 |
| # 750 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 47 |  |  | # 377,496 |
| ## 751 | ## Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-ж/д, 1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 369,850 |
| ## 752 | ## Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Додельцева Людмила Георгиевна |  | ## 3,281 |
| ## 753 | ## Маршала Жукова ул, 47, Токарев Павел Юрьевич, неж. пом. №2 | ## ТОКАРЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ |  | ## 4,365 |
| # 754 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 37 |  |  | # 274,281 |
| ## 755 | ## Маршала Жукова ул, 37, Жукова,37- ж/д, 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 156,732 |
| ## 756 | ## Маршала Жукова ул, 37, Жукова,37- ж/д, 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,549 |
| # 757 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 39 |  |  | # 384,741 |
| ## 758 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 бывш. кв. № 63 -прод.маг. (ку) (тепло) | ## Катюшенко Алексей Сергеевич |  | ## 4,334 |
| ## 759 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 магазин "Музыкальный островок" (тепло)(ку) | ## Шмакова Белла Александровна |  | ## 4,473 |
| ## 760 | ## Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39- ж/д, 1962г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 375,934 |
| # 761 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 41 |  |  | # 527,947 |
| ## 762 | ## Маршала Жукова ул, 41, Жукова,41-ж.д.1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,947 |
| # 763 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 |  |  | # 391,563 |
| ## 764 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43 (тепло)(ку) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 44,879 |
| ## 765 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43-ж/д, 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 170,800 |
| ## 766 | ## Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43-ж/д, 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,100 |
| ## 767 | ## Маршала Жукова ул, 43, Маршала Жукова,43 опс № 18 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 33,623 |
| ## 768 | ## Маршала Жукова ул, 43, ул.Маршала Жукова,43 магазин "Мясное Ассорти"(ку) | ## Волошенков Сергей Васильевич |  | ## 14,161 |
| # 769 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 45 |  |  | # 372,985 |
| ## 770 | ## Маршала Жукова ул, 45, Жукова,45-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 151,516 |
| ## 771 | ## Маршала Жукова ул, 45, Жукова,45-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 221,469 |
| # 772 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 49 |  |  | # 241,409 |
| ## 773 | ## Маршала Жукова ул, 49, Жукова,49-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 106,088 |
| ## 774 | ## Маршала Жукова ул, 49, Жукова,49-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 135,321 |
| # 775 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 51 |  |  | # 544,870 |
| ## 776 | ## Маршала Жукова ул, 51 "шк.10", Жукова,51-СШ N 10 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 c углубленным изучением отдельных предметов"г |  | ## 544,870 |
| # 777 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 53 |  |  | # 877,755 |
| ## 778 | ## Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53- Мастерские (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 93,319 |
| ## 779 | ## Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-потери к маст. (тепло) до т/сч | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 3,722 |
| ## 780 | ## Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-учебный корпус (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 764,899 |
| ## 781 | ## Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г1 (тепло) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 3,280 |
| ## 782 | ## Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г1 (тепло) | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО |  | ## 4,606 |
| ## 783 | ## Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г2 (тепло) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 3,298 |
| ## 784 | ## Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г2 (тепло) | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО |  | ## 4,631 |
| 785 | Кот. бульвар Энтузиастов, д.6Б; микр.Терепец |  |  | 24 990,175 |
| # 786 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 |  |  | # 647,216 |
| ## 787 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 12,868 |
| ## 788 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (гвс) | ## Хлопикова Инна Вячеславовна |  | ## 0,480 |
| ## 789 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (тепло)(ку) | ## Хлопикова Инна Вячеславовна |  | ## 7,539 |
| ## 790 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин (тепло)(ку) | ## Флегонтов А.М. |  | ## 6,117 |
| ## 791 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин"Русск.двор" (тепло)(ку) | ## Кузина Ольга Викторовна |  | ## 16,323 |
| ## 792 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 165,469 |
| ## 793 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 438,420 |
| # 794 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 1-й подъезд |  |  | # 301,719 |
| ## 795 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 3,195 |
| ## 796 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (КР на СОИ) | ## ООО "УК Терра" |  | ## 4,094 |
| ## 797 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,980 |
| ## 798 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 214,450 |
| # 799 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 2-8 й подъезды |  |  | # 1 316,510 |
| ## 800 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ (гвс)(ку) |  |  | ## 0,029 |
| ## 801 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12(Под.4),ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,667 |
| ## 802 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.4),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 183,209 |
| ## 803 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,054 |
| ## 804 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 234,786 |
| ## 805 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 277,590 |
| ## 806 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6)ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,514 |
| ## 807 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,716 |
| ## 808 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 259,049 |
| ## 809 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,716 |
| ## 810 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,818 |
| ## 811 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "4-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Терра" |  | ## 31,513 |
| ## 812 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 "4-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ(тепло)(ку) | ## Новиков Максим Викторович |  | ## 13,849 |
| # 813 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12а |  |  | # 618,379 |
| ## 814 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А ГВС | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 214,007 |
| ## 815 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (гвс) (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 25,708 |
| ## 816 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 112,290 |
| ## 817 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 266,374 |
| # 818 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 16 |  |  | # 1 318,877 |
| ## 819 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (гвс) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 11,442 |
| ## 820 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (тепло) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 57,972 |
| ## 821 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подр.клуб (тепло) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 163,386 |
| ## 822 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подростковый клуб (гвс) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 0,741 |
| ## 823 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (гвс) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 96,627 |
| ## 824 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (тепло) | ## МБОУ Лицей 48 г.Калуги |  | ## 988,709 |
| # 825 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 3 |  |  | # 1 542,899 |
| ## 826 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Бульвар Моторостроителей ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 34,912 |
| ## 827 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3 кв.1-81 прист.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 333,615 |
| ## 828 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 799,471 |
| ## 829 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 374,901 |
| # 830 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 4 |  |  | # 869,235 |
| ## 831 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 22,786 |
| ## 832 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 144,384 |
| ## 833 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,768 |
| ## 834 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 170,243 |
| ## 835 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 436,054 |
| # 836 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 5 |  |  | # 971,751 |
| ## 837 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (КР на СОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 16,615 |
| ## 838 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 273,843 |
| ## 839 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 681,293 |
| # 840 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 6 |  |  | # 1 017,071 |
| ## 841 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Бульвар Моторостроителей ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 21,976 |
| ## 842 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 153,974 |
| ## 843 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 107,809 |
| ## 844 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 222,456 |
| ## 845 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 510,856 |
| # 846 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 7 |  |  | # 736,395 |
| ## 847 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Бульвар Моторостроителей ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 15,016 |
| ## 848 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 504,144 |
| ## 849 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 217,235 |
| # 850 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 9 |  |  | # 1 565,883 |
| ## 851 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 29,400 |
| ## 852 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 под 1 от | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 66,283 |
| ## 853 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 под 2 от | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 80,059 |
| ## 854 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 под 3 от | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 71,761 |
| ## 855 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 под 4 от | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 64,901 |
| ## 856 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 162,132 |
| ## 857 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,952 |
| ## 858 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 106,464 |
| ## 859 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 766,214 |
| ## 860 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 1 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 36,297 |
| ## 861 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 0,436 |
| ## 862 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 65,511 |
| ## 863 | ## Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом.1 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 16,473 |
| # 864 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 1 |  |  | # 2 117,348 |
| ## 865 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 45,970 |
| ## 866 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 7,457 |
| ## 867 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиники (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 13,447 |
| ## 868 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 318,993 |
| ## 869 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,903 |
| ## 870 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 452,395 |
| ## 871 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 088,183 |
| # 872 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 11 |  |  | # 1 004,899 |
| ## 873 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Бульвар Энтузиастов ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 21,678 |
| ## 874 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11 встр.помещение (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 5,956 |
| ## 875 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 146,159 |
| ## 876 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,790 |
| ## 877 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 213,486 |
| ## 878 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,830 |
| # 879 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13 |  |  | # 837,808 |
| ## 880 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 "Лесная сказка" (гвс) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 157,549 |
| ## 881 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 /хоз.блок/ (тепло) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 75,870 |
| ## 882 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (гвс) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 82,245 |
| ## 883 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (тепло) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 66,991 |
| ## 884 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13"Лесн.сказка" (тепло) | ## МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги |  | ## 455,153 |
| # 885 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13а |  |  | # 94,591 |
| ## 886 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а жилой дом (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,328 |
| ## 887 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а-жилой дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,263 |
| # 888 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 15 |  |  | # 698,349 |
| ## 889 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 (гвс) (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 16,807 |
| ## 890 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 158,287 |
| ## 891 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (отопление) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 523,255 |
| # 892 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 17 |  |  | # 706,930 |
| ## 893 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Бульвар Энтузиастов ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 16,566 |
| ## 894 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17 нежилое помещение (тепло)(ку)Александрова Анна Алексеевна | ## Александрова Анна Алексеевна |  | ## 1,907 |
| ## 895 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 168,955 |
| ## 896 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 519,502 |
| # 897 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2 |  |  | # 1 462,842 |
| ## 898 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 29,804 |
| ## 899 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 208,215 |
| ## 900 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,109 |
| ## 901 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 330,980 |
| ## 902 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 751,734 |
| # 903 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2а |  |  | # 10,483 |
| ## 904 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (гвс) | ## Новиков Юрий Александрович |  | ## 0,685 |
| ## 905 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (тепло) | ## Новиков Юрий Александрович |  | ## 9,798 |
| # 906 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 3 |  |  | # 130,223 |
| ## 907 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 АТС (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 109,050 |
| ## 908 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 дизельная (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 21,173 |
| # 909 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4 |  |  | # 600,996 |
| ## 910 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 13,192 |
| ## 911 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 68,813 |
| ## 912 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 46,149 |
| ## 913 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 148,248 |
| ## 914 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 324,594 |
| # 915 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4а |  |  | # 130,579 |
| ## 916 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, опс № 17 (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 51,633 |
| ## 917 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, потери до т/сч.почта (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 3,238 |
| ## 918 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а потери до т/ сч. Т (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 2,862 |
| ## 919 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а Г (гвс) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 8,744 |
| ## 920 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а Т (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 2,626 |
| ## 921 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а Т (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 51,631 |
| ## 922 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а т/сч. (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 1,409 |
| ## 923 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а Г (гвс) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 3,626 |
| ## 924 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-почта потери (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 4,810 |
| # 925 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 5 |  |  | # 850,644 |
| ## 926 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 (гвс) (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 19,566 |
| ## 927 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 ж.д. (отопление) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 621,785 |
| ## 928 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д.5 ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,293 |
| # 929 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6 |  |  | # 1 723,997 |
| ## 930 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 39,556 |
| ## 931 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 435,765 |
| ## 932 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 248,676 |
| # 933 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6а |  |  | # 78,667 |
| ## 934 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 маг."Сантехника" (тепло) | ## Миронов Юрий Федорович (ИП) |  | ## 74,653 |
| ## 935 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 магазин"Сантехника" (гвс) | ## Миронов Юрий Федорович (ИП) |  | ## 4,014 |
| # 936 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 7 |  |  | # 880,229 |
| ## 937 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 19,566 |
| ## 938 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Наволоцкая Елена Васильевна |  | ## 5,093 |
| ## 939 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 помещение № 1 (гвс) | ## Наволоцкая Елена Васильевна |  | ## 0,106 |
| ## 940 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 110,795 |
| ## 941 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 76,241 |
| ## 942 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 225,557 |
| ## 943 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 442,871 |
| # 944 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 8 |  |  | # 1 972,704 |
| ## 945 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК ДОМСТРОЙ" |  | ## 42,818 |
| ## 946 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 568,328 |
| ## 947 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 361,558 |
| # 948 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 9 |  |  | # 782,951 |
| ## 949 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 13,122 |
| ## 950 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 95,414 |
| ## 951 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 63,565 |
| ## 952 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 ООО "ЖРЭУ-19" |  | ## 225,907 |
| ## 953 | ## Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 384,943 |
| 954 | Кот. Веры Андриановой, д.5А |  |  | 24 196,992 |
| # 955 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 39 |  |  | # 532,498 |
| ## 956 | ## Ленина ул, 39, Ленина,39-ж.д 1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,222 |
| ## 957 | ## Ленина ул, 39, Ленина,39-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГКУ КО "Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения" |  | ## 107,276 |
| # 958 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 41 |  |  | # 561,852 |
| ## 959 | ## Ленина ул, 41, Ленина,41 ж/д,1965г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 549,885 |
| ## 960 | ## Ленина ул, 41, Ленина,41 оф.№1 (тепло) (ку) | ## Кулькова С.В. |  | ## 7,050 |
| ## 961 | ## Ленина ул, 41, Ленина,41-офис от. (тепло) (ку) | ## Филатова Н.Н. |  | ## 4,917 |
| # 962 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 |  |  | # 418,233 |
| ## 963 | ## Ленина ул, 43, Ленина ул, 43 маг.(тепло)(ку) | ## Катюшенко Т.А. |  | ## 5,006 |
| ## 964 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43 ж/д,1966г.,ЖРЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 393,438 |
| ## 965 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.пром.бывш.кв.2 (ку) (тепло) | ## Комогорова Алла Николаевна |  | ## 5,168 |
| ## 966 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.промтов. (тепло)(ку) | ## Бойцова Елена Викторовна |  | ## 4,666 |
| ## 967 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-мебельный маг. (тепло)(ку) | ## Сидоренко Д.Н |  | ## 5,179 |
| ## 968 | ## Ленина ул, 43, Ленина,43-пром.маг./бывш.кв.3/ (тепло) (ку) | ## Афанасьева Т.С |  | ## 4,776 |
| # 969 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 55 |  |  | # 440,573 |
| ## 970 | ## Ленина ул, 55, Ленина,55-ж.дом.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 440,573 |
| # 971 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 20 |  |  | # 385,112 |
| ## 972 | ## В.Андриановой ул, 20, В.Андриановой,20-ж.дом,1975г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 385,112 |
| # 973 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 22 |  |  | # 263,578 |
| ## 974 | ## В.Андриановой ул, 22, В.Андриановой,22-ж.дом,1972г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 263,578 |
| # 975 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 24 |  |  | # 396,913 |
| ## 976 | ## В.Андриановой ул, 24, В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 396,913 |
| # 977 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 26 |  |  | # 497,399 |
| ## 978 | ## В.Андриановой ул, 26, В.Андриановой,26-общ.1964г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 497,399 |
| # 979 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 28 |  |  | # 391,343 |
| ## 980 | ## В.Андриановой ул, 28, В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 391,343 |
| # 981 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 3 |  |  | # 986,543 |
| ## 982 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-cтоловая (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги |  | ## 217,179 |
| ## 983 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-мастерские (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги |  | ## 69,397 |
| ## 984 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-пристройка (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги |  | ## 83,080 |
| ## 985 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-спорт.зал (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги |  | ## 30,788 |
| ## 986 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-ст.здание шк. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги |  | ## 556,343 |
| ## 987 | ## В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-школа N 21-столовая (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Калуги |  | ## 29,756 |
| # 988 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 30 |  |  | # 253,122 |
| ## 989 | ## В.Андриановой ул, 30, В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 253,122 |
| # 990 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 32 |  |  | # 580,634 |
| ## 991 | ## В.Андриановой ул, 32, В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 580,634 |
| # 992 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 5 |  |  | # 871,829 |
| ## 993 | ## В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 10,911 |
| ## 994 | ## В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 269,049 |
| ## 995 | ## В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 591,869 |
| # 996 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 45 |  |  | # 331,145 |
| ## 997 | ## Ленина ул, 45, Ленина,45-д/с 7 от. (тепло) | ## МБДОУ № 7 г. Калуги |  | ## 199,256 |
| ## 998 | ## Ленина ул, 45, Ленина,45-д/сад 7 гвс (гвс) | ## МБДОУ № 7 г. Калуги |  | ## 131,889 |
| # 999 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 47 |  |  | # 109,665 |
| ## 1000 | ## Ленина ул, 47, Ленина,47 ДШИ-3 (тепло) | ## МБОУДО "ДХШ (художественная) |  | ## 107,860 |
| ## 1001 | ## Ленина ул, 47, Ленина,47- потери до т/сч. (тепло) | ## МБОУДО "ДХШ (художественная) |  | ## 1,805 |
| # 1002 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49 |  |  | # 303,719 |
| ## 1003 | ## Ленина ул, 49, Ленина,49-ж.д.1964г.ЖЭУ-7 (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 303,719 |
| # 1004 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49а |  |  | # 11,228 |
| ## 1005 | ## Ленина ул, 49а, Ленина,49а-магазин (тепло) | ## Макаров Андрей Николаевич |  | ## 11,228 |
| # 1006 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 51 |  |  | # 267,694 |
| ## 1007 | ## Ленина ул, 51, Ленина,51 Бизнес-Клуб (тепло) | ## Бизнес-Клуб Калуга (ООО) |  | ## 228,039 |
| ## 1008 | ## Ленина ул, 51, Ленина,51-гараж.боксы (тепло) | ## ТСДМ (ООО") |  | ## 39,655 |
| # 1009 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 |  |  | # 423,491 |
| ## 1010 | ## Ленина ул, 53, Ленина ул, 53 | ## Матвеев Сергей Валерьевич |  | ## 5,704 |
| ## 1011 | ## Ленина ул, 53, Ленина ул, 53 Бандуков А.А.(тепло) (ку) | ## Бандуков Александр Алексеевич |  | ## 2,483 |
| ## 1012 | ## Ленина ул, 53, Ленина ул, 53 Бандуков А.А.(тепло) (ку) | ## Бандукова Антонина Григорьевна |  | ## 3,220 |
| ## 1013 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 Денисов С.А. (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 18,487 |
| ## 1014 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 ж/д, 1965г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 358,104 |
| ## 1015 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.21-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | ## Аксенова М.В. |  | ## 4,509 |
| ## 1016 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.41-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | ## Аксенова М.В. |  | ## 5,557 |
| ## 1017 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53 помещ.№4(тепло) (ку) | ## Кравченко Раиса Афанасьева |  | ## 10,743 |
| ## 1018 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53--прод.маг."Сгомонь" (тепло) (ку) | ## Евдокимова Л.А. |  | ## 4,540 |
| ## 1019 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53-маг."Оптика" (тепло)(ку) | ## Гулюк Людмила Владимировна |  | ## 4,577 |
| ## 1020 | ## Ленина ул, 53, Ленина,53-маг.Морозова помещение 77 (тепло)(ку) | ## Козлова Анна Борисовна |  | ## 5,567 |
| # 1021 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53, Корпус 2 |  |  | # 359,765 |
| ## 1022 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 347,998 |
| ## 1023 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-офис (тепло) (ку) | ## СпецРемСтрой-плюс ООО |  | ## 4,443 |
| ## 1024 | ## Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-стом.каб. (тепло)(ку) | ## Улыбка (ООО") |  | ## 7,324 |
| # 1025 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 57 |  |  | # 10 644,411 |
| ## 1026 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Водный комплекс с подземной автостоянкой (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 4 414,176 |
| ## 1027 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Корпус временного размещения спортсменов (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 2 079,713 |
| ## 1028 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Ледовая арена (бойлер) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 1 750,590 |
| ## 1029 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Ледовая арена с подземной автостоянкой (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 2 399,932 |
| # 1030 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Паровозный пер, № 4 |  |  | # 251,932 |
| ## 1031 | ## Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 4,053 |
| ## 1032 | ## Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 72,389 |
| ## 1033 | ## Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 175,490 |
| # 1034 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 18 |  |  | # 219,132 |
| ## 1035 | ## К.Либкнехта ул, 18, К.Либкнехта,18-адм.здан. (тепло) | ## ЗАО "КСМАО" |  | ## 219,132 |
| # 1036 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 34 |  |  | # 150,465 |
| ## 1037 | ## К.Либкнехта ул, 34, К.Либкнехта,34-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,465 |
| # 1038 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 36 |  |  | # 69,300 |
| ## 1039 | ## К.Либкнехта ул, 36, К.Либкнехта,36-ж.д.1950г. (ку) | ## ТСЖ К.Либкнехта,36 |  | ## 69,300 |
| # 1040 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38 |  |  | # 98,315 |
| ## 1041 | ## К.Либкнехта ул, 38, К.Либкнехта,38-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,315 |
| # 1042 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38а |  |  | # 14,861 |
| ## 1043 | ## К.Либкнехта ул, 38а, К.Либкнехта,38а-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,861 |
| # 1044 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38б |  |  | # 14,987 |
| ## 1045 | ## К.Либкнехта ул, 38б, К.Либкнехта,38 б-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,987 |
| # 1046 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40 |  |  | # 62,027 |
| ## 1047 | ## К.Либкнехта ул, 40, К.Либкнехта,40 ж/д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,027 |
| # 1048 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40, Корпус Пристройка |  |  | # 11,459 |
| ## 1049 | ## К.Либкнехта ул, 40/пристройка, К.Либкнехта ул, 40 пристройка /кв.1, кв.21/ (Ульяшина, Рахуба) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,459 |
| # 1050 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42 |  |  | # 128,394 |
| ## 1051 | ## К.Либкнехта ул, 42, К.Либкнехта,42-общ.1954г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,394 |
| # 1052 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42а |  |  | # 42,364 |
| ## 1053 | ## К.Либкнехта ул, 42а, К.Либкнехта,42а-общ.1954г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,364 |
| # 1054 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 137 |  |  | # 754,831 |
| ## 1055 | ## Баррикад ул, 137, Баррикад,137-ж.дом 1973г.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 754,831 |
| # 1056 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 139 |  |  | # 636,130 |
| ## 1057 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 9,595 |
| ## 1058 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139 неж. помещение №1 (тепло)(ку) | ## Семенов Александр Вениаминович |  | ## 6,046 |
| ## 1059 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139 нежилое пом. №1 гвс. (гвс) | ## Семенов Александр Вениаминович |  | ## 0,134 |
| ## 1060 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 201,324 |
| ## 1061 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 183,450 |
| ## 1062 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 231,323 |
| ## 1063 | ## Баррикад ул, 139, Баррикад,139-прд.маг. (тепло)(ку) | ## Сурганова Т.И. |  | ## 4,258 |
| # 1064 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 149 |  |  | # 548,513 |
| ## 1065 | ## Баррикад ул, 149, Баррикад,149-ж.дом 1971г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 313,436 |
| ## 1066 | ## Баррикад ул, 149, Баррикад,149-ж.дом 1971г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,077 |
| # 1067 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 153 |  |  | # 478,042 |
| ## 1068 | ## Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"гвс (гвс) | ## МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги |  | ## 56,111 |
| ## 1069 | ## Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"от. (тепло) | ## МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги |  | ## 421,931 |
| # 1070 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 155 |  |  | # 523,962 |
| ## 1071 | ## Баррикад ул, 155, Баррикад,155-ж.д.1972г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 229,292 |
| ## 1072 | ## Баррикад ул, 155, Баррикад,155-ж.д.1972г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 294,670 |
| # 1073 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 157 |  |  | # 579,742 |
| ## 1074 | ## Баррикад ул, 157, Баррикад,157-ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 253,936 |
| ## 1075 | ## Баррикад ул, 157, Баррикад,157-ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,452 |
| ## 1076 | ## Баррикад ул, 157, Баррикад,157-магазин Пятёрочка (тепло)(ку) | ## Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" |  | ## 135,354 |
| # 1077 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 159 |  |  | # 342,787 |
| ## 1078 | ## Баррикад ул, 159, Баррикад,159-ж.д.1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 146,341 |
| ## 1079 | ## Баррикад ул, 159, Баррикад,159-ж.д.1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,446 |
| # 1080 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 161 |  |  | # 239,002 |
| ## 1081 | ## Баррикад ул, 161, Баррикад,161-ж.дом 1980г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 101,593 |
| ## 1082 | ## Баррикад ул, 161, Баррикад,161-ж.дом 1980г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 137,409 |
| 1083 | Кот. Веры Андриановой, д.64А |  |  | 13 379,767 |
| # 1084 |  |  |  | # 579,916 |
| ## 1085 | ## Ленина ул, 23, Ленина, д.23, нежил. помещ. Колледж (тепло) часть 1 | ## ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова" |  | ## 263,316 |
| ## 1086 | ## Ленина ул, 23, Ленина, д.23, нежил. помещ. Колледж (тепло) часть 2 | ## ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова" |  | ## 109,833 |
| ## 1087 | ## Складская ул, 1Б, Складская, д.1Б | ## Почта России АО |  | ## 206,767 |
| # 1088 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 17 |  |  | # 1 124,452 |
| ## 1089 | ## Ленина ул, 17, Ленина,17-ж.д.1984г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 124,452 |
| # 1090 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 |  |  | # 959,949 |
| ## 1091 | ## Ленина ул, 25, Ленина, д.25, нежил. помещ. (тепло)(ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 6,742 |
| ## 1092 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Смирнов Сергей Викторович (ИП) |  | ## 34,487 |
| ## 1093 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25 ОАО "АК СБ России" (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 146,512 |
| ## 1094 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25-ж.д.1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 727,755 |
| ## 1095 | ## Ленина ул, 25, Ленина,25, кв.3 (тепло)(ку) | ## Ткачева Галина Ивановна/офис/ |  | ## 8,205 |
| ## 1096 | ## Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.4-неж.помещ. (тепло)(ку) | ## ИП Редькин В.П. |  | ## 18,528 |
| ## 1097 | ## Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.5 (тепло)(ку) | ## Беляев Владимир Константинович |  | ## 8,512 |
| ## 1098 | ## Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.98 (тепло)(ку) | ## ИП Анисимов М.Г. |  | ## 9,208 |
| # 1099 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 |  |  | # 601,652 |
| ## 1100 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-"ООО Комплекс" (тепло)(ку) | ## ООО "Комплекс" |  | ## 24,156 |
| ## 1101 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-63,2 кв.м. (тепло)(КУ) | ## Демкина Елена Александровна |  | ## 4,894 |
| ## 1102 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-63,2 кв.м. (тепло)(КУ) | ## Морозова А.П. |  | ## 3,419 |
| ## 1103 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-ж.дом 1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 543,499 |
| ## 1104 | ## Ленина ул, 29, Ленина,29-поликл. (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 25,684 |
| # 1105 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 21 |  |  | # 190,714 |
| ## 1106 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 пом 1 ПОТЕРИ (тепло) | ## Кошкин Станислав Евгеньевич |  | ## 0,120 |
| ## 1107 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 склады потери (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 11,204 |
| ## 1108 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склад, пом.1 (тепло) | ## Кошкин Станислав Евгеньевич |  | ## 22,880 |
| ## 1109 | ## В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склады (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 156,510 |
| # 1110 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 23 |  |  | # 123,914 |
| ## 1111 | ## В.Андриановой ул, 23, В.Андриановой,23-общ. 1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,914 |
| # 1112 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 25 |  |  | # 107,107 |
| ## 1113 | ## В.Андриановой ул, 25, В.Андриановой,25 ОВД Окт. округа (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 107,107 |
| # 1114 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 27 |  |  | # 533,500 |
| ## 1115 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 Динамо потери гвс (гвс) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 4,049 |
| ## 1116 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 отоп. Динамо потери (тепло) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 2,592 |
| ## 1117 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-админ.здание (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 251,487 |
| ## 1118 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-Динамо от. (тепло) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 151,977 |
| ## 1119 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-пристройки/столярка/ (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 8,961 |
| ## 1120 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-проходная (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 15,593 |
| ## 1121 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-спорт.Динамо гвс (гвс) | ## Калужское региональное общество "Динамо" |  | ## 2,997 |
| ## 1122 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-типогр.1этаж (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 42,798 |
| ## 1123 | ## В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-уч.центр от. (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 53,046 |
| # 1124 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 31 |  |  | # 217,063 |
| ## 1125 | ## В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТ и ХО (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 204,573 |
| ## 1126 | ## В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТиХО потери до т/сч | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 3,309 |
| ## 1127 | ## В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-проходная (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 9,181 |
| # 1128 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 56а |  |  | # 170,977 |
| ## 1129 | ## В.Андриановой ул, 56а, В.Андриановой,56а-упр.охраны (тепло) | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН |  | ## 170,977 |
| # 1130 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 62 |  |  | # 415,897 |
| ## 1131 | ## В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62 -отдел (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 13,266 |
| ## 1132 | ## В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62-ж.дом 1971г.5эт. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 402,631 |
| # 1133 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 64 |  |  | # 373,957 |
| ## 1134 | ## В.Андриановой ул, 64, В.Андриановой,64-ж.дом 1971г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 373,957 |
| # 1135 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 66 |  |  | # 422,089 |
| ## 1136 | ## В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66- д/с "Яблонька"гвс (гвс) | ## МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги |  | ## 25,550 |
| ## 1137 | ## В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-д/с"Яблонька"от. (тепло) | ## МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги |  | ## 361,952 |
| ## 1138 | ## В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-прачечная от. (тепло) | ## МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги |  | ## 34,587 |
| # 1139 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68 |  |  | # 437,629 |
| ## 1140 | ## В.Андриановой ул, 68, В.Андриановой,68 не жил.пом. №2, 1-й этаж (ку) | ## МБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ г.Калуги |  | ## 22,486 |
| ## 1141 | ## В.Андриановой ул, 68, В.Андриановой,68-ж.дом,1973г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 415,143 |
| # 1142 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68а |  |  | # 58,233 |
| ## 1143 | ## В.Андриановой ул, 68а, В.Андриановой,68а-шашки русские (тепло) | ## МБУ ДО СШ "Шашки русские" |  | ## 58,233 |
| # 1144 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 70 |  |  | # 443,570 |
| ## 1145 | ## В.Андриановой ул, 70, В.Андриановой,70-ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 443,570 |
| # 1146 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 72 |  |  | # 83,529 |
| ## 1147 | ## В.Андриановой ул, 72, В.Андриановой,72 (тепло) | ## ООО "Фактор" |  | ## 83,529 |
| # 1148 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 86 |  |  | # 180,805 |
| ## 1149 | ## В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86- д/с N55 гвс (гвс) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "Пчёлка" г. Калуги |  | ## 19,324 |
| ## 1150 | ## В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с 55-прач. от (тепло) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "Пчёлка" г. Калуги |  | ## 17,878 |
| ## 1151 | ## В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с55 от (тепло) | ## Отдел № 16 МБДОУ № 55 "Пчёлка" г. Калуги |  | ## 143,603 |
| # 1152 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 15 |  |  | # 432,102 |
| ## 1153 | ## Ленина ул, 15, Ленина,15-администр. (тепло)(ку) | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор |  | ## 35,552 |
| ## 1154 | ## Ленина ул, 15, Ленина,15-ж.дом 1959г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 396,550 |
| # 1155 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 |  |  | # 561,512 |
| ## 1156 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-ж.дом 1959г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 511,609 |
| ## 1157 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-контора (тепло) (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 8,352 |
| ## 1158 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом./бывш.кв.23/ (тепло)(КУ) | ## Жутов В.С. |  | ## 6,986 |
| ## 1159 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом.№ 80 (тепло) (КУ) | ## ООО "Поле свободы" |  | ## 5,127 |
| ## 1160 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом.№ 81 (тепло) (КУ) | ## ЛОО ВОИ |  | ## 3,910 |
| ## 1161 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом.№ 81 (тепло) (КУ) | ## КРО ООО"Всероссийское общество инвалидов" |  | ## 2,958 |
| ## 1162 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-нежилое помещ. 77 (тепло) (ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 4,521 |
| ## 1163 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-офис СувороваН.А (тепло) (ку) | ## Суворова Нина Анатольевна |  | ## 4,932 |
| ## 1164 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-пром.маг. (тепло) (ку) | ## Аксенова Елена Порфирьевна |  | ## 8,234 |
| ## 1165 | ## Ленина ул, 27, Ленина,27-салон красоты (тепло)(ку) | ## Самохина Елена Егоровна |  | ## 4,883 |
| # 1166 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27, Корпус 1 |  |  | # 441,746 |
| ## 1167 | ## Ленина ул, 27/1, Ленина,27 к1-ж.д.1972г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 441,746 |
| # 1168 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 31 |  |  | # 654,486 |
| ## 1169 | ## Ленина ул, 31, Ленина,31-ж.дом,1969г.5эт. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 654,486 |
| # 1170 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 33 |  |  | # 525,816 |
| ## 1171 | ## Ленина ул, 33, Ленина,33-ж.дом,1969г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 525,816 |
| # 1172 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 35 |  |  | # 547,916 |
| ## 1173 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-Авиа-Сервис от. (тепло) (ку) | ## Авиа-Сервис (ООО") |  | ## 9,369 |
| ## 1174 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-ж.дом,1970г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 530,509 |
| ## 1175 | ## Ленина ул, 35, Ленина,35-ООО "Уютный дом" (ку) (тепло) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 8,038 |
| # 1176 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37 |  |  | # 775,859 |
| ## 1177 | ## Ленина ул, 37, Ленина,37 Инспекция по делам несоверн (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 17,031 |
| ## 1178 | ## Ленина ул, 37, Ленина,37-ж.дом,1969г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 758,828 |
| # 1179 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а |  |  | # 511,369 |
| ## 1180 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а- магазин (тепло) (ку) | ## ООО "БизнесТорг" |  | ## 83,010 |
| ## 1181 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ж.дом,1971г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 343,909 |
| ## 1182 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-маг."Цветы" (тепло) (ку) | ## Федорова Евгения Олеговна |  | ## 2,683 |
| ## 1183 | ## Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ООО"Магнит" (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 81,767 |
| # 1184 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Машзавод тер, № 2 |  |  | # 281,162 |
| ## 1185 | ## Территория машзавода ул, 2, Территория машзавода ул, 2 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 281,162 |
| # 1186 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Машзавод тер, № 3 |  |  | # 169,232 |
| ## 1187 | ## Территория машзавода ул, 3, Территория машзавода ул, 3 ж/д (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 164,787 |
| ## 1188 | ## Территория машзавода ул, 3, Территория машзавода ул, 3 ж/д кв.1 пом.24,7 кв.м. (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,445 |
| # 1189 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, № 2 |  |  | # 1 101,438 |
| ## 1190 | ## Складская ул, 2, Складская, АБК/нов/ 3-ий этаж (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 3,409 |
| ## 1191 | ## Складская ул, 2, Складская,-контора/старое/ 2,3 этажи (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 3,090 |
| ## 1192 | ## Складская ул, 2, Складская,2-АБК /нов./ 1,2эт. (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 23,888 |
| ## 1193 | ## Складская ул, 2, Складская,2-АБК/новое/ (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 160,393 |
| ## 1194 | ## Складская ул, 2, Складская,2-гараж директ. (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 8,765 |
| ## 1195 | ## Складская ул, 2, Складская,2-гараж-склад эл.цеха (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 19,850 |
| ## 1196 | ## Складская ул, 2, Складская,2-гараж-столярн.цех (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 201,249 |
| ## 1197 | ## Складская ул, 2, Складская,2-контора /старое/1эт.гвс (гвс) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 72,136 |
| ## 1198 | ## Складская ул, 2, Складская,2-контора/стар./ (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 156,317 |
| ## 1199 | ## Складская ул, 2, Складская,2-мех.мастер. (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 146,912 |
| ## 1200 | ## Складская ул, 2, Складская,2-основной гараж (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 123,922 |
| ## 1201 | ## Складская ул, 2, Складская,2-сварочн.пост (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 32,412 |
| ## 1202 | ## Складская ул, 2, Складская,2-склад (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 82,890 |
| ## 1203 | ## Складская ул, 2, Складская,2-склад,гараж (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 66,205 |
| # 1204 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 19 |  |  | # 230,292 |
| ## 1205 | ## К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 203,231 |
| ## 1206 | ## К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-магазин (тепло) КУ | ## Климкина В.А. (ИП) |  | ## 27,061 |
| # 1207 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 21 |  |  | # 121,884 |
| ## 1208 | ## К.Либкнехта ул, 21, К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 121,884 |
| 1209 | Кот. Взлетная, д.46 |  |  | 747,429 |
| # 1210 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 40 |  |  | # 494,264 |
| ## 1211 | ## Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 -ж.д.1993г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 351,490 |
| ## 1212 | ## Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 ж.д.1993г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 134,588 |
| ## 1213 | ## Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 8,186 |
| # 1214 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 42 |  |  | # 114,971 |
| ## 1215 | ## Взлетная ул, 42, Взлетная ул, 42 от (ку) (Тер.Аэропорта,2-общ.1971г.) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,971 |
| # 1216 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 44 |  |  | # 138,194 |
| ## 1217 | ## Взлетная ул, 44, Взлетная 44 общ.1972г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 68,905 |
| ## 1218 | ## Взлетная ул, 44, Взлетная,44, нежилые помещения без ПУ (ОрВД) 265,2 м2 (тепло) | ## Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" |  | ## 47,250 |
| ## 1219 | ## Взлетная ул, 44, Взлетная,44, помещения по ПУ с МКД (ОрВД) 122,7 м2 (тепло) | ## Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" |  | ## 22,039 |
| 1220 | Кот. Вилонова, д.40 |  |  | 20 707,460 |
| # 1221 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 16 |  |  | # 544,623 |
| ## 1222 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери гвс до т/сч (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 5,110 |
| ## 1223 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери до т/сч (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 4,254 |
| ## 1224 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 189,933 |
| ## 1225 | ## Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 345,326 |
| # 1226 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 23 |  |  | # 148,043 |
| ## 1227 | ## Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 гараж (тепло) | ## Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") |  | ## 4,541 |
| ## 1228 | ## Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 Уч.комб. (тепло) | ## Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") |  | ## 143,502 |
| # 1229 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 27 |  |  | # 579,240 |
| ## 1230 | ## Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 412,246 |
| ## 1231 | ## Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 Центр.детск.поликл. (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 166,994 |
| # 1232 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 31 |  |  | # 167,030 |
| ## 1233 | ## Вилонова ул, 31, Вилонов,д.31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 133,049 |
| ## 1234 | ## Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 ДПК "Радуга" (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 28,294 |
| ## 1235 | ## Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 кв.7стоматологический каби (тепло) | ## Соложенков Роман Александрович |  | ## 5,687 |
| # 1236 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 34а |  |  | # 37,025 |
| ## 1237 | ## Вилонова ул, 34а, Вилонова,д.34а Хоз.корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 37,025 |
| # 1238 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 35 |  |  | # 343,216 |
| ## 1239 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова, 35 Обл.дет. стоматология потери до счетчика (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО |  | ## 1,973 |
| ## 1240 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО |  | ## 27,876 |
| ## 1241 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.дет.ст.п. (гвс) | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО |  | ## 32,443 |
| ## 1242 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.детск.стом.поликлиника (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО |  | ## 260,844 |
| ## 1243 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (гвс) | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО |  | ## 0,540 |
| ## 1244 | ## Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (тепло) | ## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГАУЗ КО |  | ## 19,540 |
| # 1245 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 38 |  |  | # 411,663 |
| ## 1246 | ## Вилонова ул, 38, Вилонова,д.38 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 411,663 |
| # 1247 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 |  |  | # 185,718 |
| ## 1248 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,46 помещения (тепло) | ## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 34,450 |
| ## 1249 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери (тепло) | ## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,330 |
| ## 1250 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери до т/сч. (тепло) | ## Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" |  | ## 0,786 |
| ## 1251 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 админ.здание (тепло) | ## Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" |  | ## 85,513 |
| ## 1252 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 гараж (тепло) | ## Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | ## 27,299 |
| ## 1253 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис (тепло) | ## ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" |  | ## 37,010 |
| ## 1254 | ## Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис потери (тепло) | ## ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" |  | ## 0,330 |
| # 1255 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 3 |  |  | # 267,693 |
| ## 1256 | ## Красноармейский 2-й пер, 3, 2-й Красноарм.пер.3 ж.д.5ЖЭУ (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,693 |
| # 1257 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 |  |  | # 62,839 |
| ## 1258 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,28 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 37,044 |
| ## 1259 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,28 магазин (тепло)(ку) | ## Гуров А.С. |  | ## 4,744 |
| ## 1260 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,28 пом.3 (тепло)(ку ) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 6,464 |
| ## 1261 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28 торг.-офисное помещение (тепло)(ку) | ## Васильева Е.П. |  | ## 7,391 |
| ## 1262 | ## Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28,промт.магазин (тепло)(ку) | ## Крученков Сергей Николаевич |  | ## 7,196 |
| # 1263 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 |  |  | # 125,340 |
| ## 1264 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова 30 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Хряпенков Антон Игоревич |  | ## 4,653 |
| ## 1265 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова ул, д.30 неж. пом. (тепло)(ку) | ## Асмолова Ирина Игоревна |  | ## 9,111 |
| ## 1266 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,695 |
| ## 1267 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30, кв. 6, неж. пом (тепло)(ку) | ## Сахаров Денис Геннадьевич |  | ## 3,671 |
| ## 1268 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 6,193 |
| ## 1269 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом., магазин (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 8,484 |
| ## 1270 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30, пом. 5 (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 2,020 |
| ## 1271 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.10, неж. пом. (тепло)(ку) | ## ИП Сахарова Л.Е. |  | ## 7,662 |
| ## 1272 | ## Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.9, неж. пом.(тепло)(ку) | ## ИП Сахарова Л.Е. |  | ## 3,851 |
| # 1273 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30, Корпус 28 |  |  | # 7,503 |
| ## 1274 | ## Кутузова ул, 30/28, Кутузова,30/28 хлебный магазин (тепло) | ## РУССКИЙ ХЛЕБ ООО |  | ## 7,503 |
| # 1275 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 1 |  |  | # 366,716 |
| ## 1276 | ## Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 151,707 |
| ## 1277 | ## Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 212,090 |
| ## 1278 | ## Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 2,919 |
| # 1279 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 2 |  |  | # 348,514 |
| ## 1280 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 32,967 |
| ## 1281 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 108,262 |
| ## 1282 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 200,290 |
| ## 1283 | ## Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 6,995 |
| # 1284 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 |  |  | # 264,671 |
| ## 1285 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова 35/46 аптека (тепло) (ку) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 5,225 |
| ## 1286 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 233,310 |
| ## 1287 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46,кв.24 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ИП Камендровский А.В. |  | ## 5,015 |
| ## 1288 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 Падин М.М. (тепло) ку | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 4,946 |
| ## 1289 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 помещение магазина (тепло)(ку) | ## Прохоров А.П. |  | ## 7,050 |
| ## 1290 | ## Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Анисимов И.А. |  | ## 9,125 |
| # 1291 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 40 |  |  | # 106,137 |
| ## 1292 | ## Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 18,088 |
| ## 1293 | ## Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 84,616 |
| ## 1294 | ## Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3,433 |
| # 1295 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 42, Корпус 19 |  |  | # 125,130 |
| ## 1296 | ## Луначарского ул, 42/19, Луначарского,42/19 админ.здание (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 125,130 |
| # 1297 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 44 |  |  | # 73,163 |
| ## 1298 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №15 (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 11,047 |
| ## 1299 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №16 (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 5,405 |
| ## 1300 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44- кафе "Никольское" (ку)(тепло) | ## Колбасов Юрий Николаевич |  | ## 17,581 |
| ## 1301 | ## Луначарского ул, 44, Луначарского,44,ж.д.5ЖРЭУ (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,130 |
| # 1302 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 45 |  |  | # 558,090 |
| ## 1303 | ## Луначарского ул, 45, Луначарского 45 Поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 20,422 |
| ## 1304 | ## Луначарского ул, 45, Луначарского,45 ж.д. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 430,137 |
| ## 1305 | ## Луначарского ул, 45, Луначарского,45 поликлиника (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 107,531 |
| # 1306 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 50 |  |  | # 112,877 |
| ## 1307 | ## Луначарского ул, 50, Луначарского,50 Общежитие музучилища (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 112,877 |
| # 1308 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 51 |  |  | # 181,884 |
| ## 1309 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского 51, нежил. пом. (тепло)(ку) | ## Макян Ирина Сергеевна |  | ## 15,930 |
| ## 1310 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 42,923 |
| ## 1311 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 119,854 |
| ## 1312 | ## Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3,177 |
| # 1313 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 52 |  |  | # 368,501 |
| ## 1314 | ## Луначарского ул, 52, Луначарского,52 ж.д.5-ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 368,501 |
| # 1315 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 |  |  | # 495,826 |
| ## 1316 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 375,879 |
| ## 1317 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,53, магазин (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 22,206 |
| ## 1318 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 (тепло) ку | ## ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "ТУЛА" |  | ## 12,148 |
| ## 1319 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 админ.здание (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 24,442 |
| ## 1320 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 28,372 |
| ## 1321 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 магазин "Сябр" (тепло)(ку) | ## Яковлева В.И. |  | ## 7,823 |
| ## 1322 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | ## Харитонова Галина Вячеславовна |  | ## 11,291 |
| ## 1323 | ## Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53,пом.42 от (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 13,665 |
| # 1324 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 |  |  | # 1 447,563 |
| ## 1325 | ## Луначарского ул, 57, Лунач.57,стр.7 произв. и вспом. помещ (тепло) | ## Ротонда (ООО") |  | ## 171,904 |
| ## 1326 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Велт) (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 3,197 |
| ## 1327 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Профобразование) (тепло) | ## Профессиональное образование (ООО") |  | ## 3,605 |
| ## 1328 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр. 7 потери (тепло) | ## Ротонда (ООО") |  | ## 18,165 |
| ## 1329 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр.2 неж. помещ. (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 175,936 |
| ## 1330 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57, потери (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 7,074 |
| ## 1331 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,57,стр.2 часть помещения (тепло) | ## Велт (ООО) |  | ## 79,716 |
| ## 1332 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д 57 стр.4 потери (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 3,623 |
| ## 1333 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 нежилое помещение стр.2 (тепло) | ## Профессиональное образование (ООО") |  | ## 86,953 |
| ## 1334 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 3 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 76,803 |
| ## 1335 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 4 (гвс) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 14,868 |
| ## 1336 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 4 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 473,851 |
| ## 1337 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 5 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 114,634 |
| ## 1338 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 6 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 128,571 |
| ## 1339 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 8 (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 77,736 |
| ## 1340 | ## Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57,строение 3 потери (тепло) | ## ЮРКОНСАЛТ (ООО) |  | ## 10,927 |
| # 1341 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 63 |  |  | # 258,737 |
| ## 1342 | ## Луначарского ул, 63, Луначарского,63ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 252,280 |
| ## 1343 | ## Луначарского ул, 63, ул. Луначарского, д. 63. пом. 3 тепло (ку) | ## Широков Александр Григорьевич |  | ## 6,457 |
| # 1344 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 65 |  |  | # 331,567 |
| ## 1345 | ## Луначарского ул, 65, Луначарского,65 ж.д. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 269,712 |
| ## 1346 | ## Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 51 (тепло)(ку) | ## Заикин Валерий Николаевич |  | ## 52,602 |
| ## 1347 | ## Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 50 (тепло)(ку) | ## Заикин Валерий Николаевич |  | ## 9,253 |
| # 1348 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 10 |  |  | # 35,371 |
| ## 1349 | ## Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ИО | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,617 |
| ## 1350 | ## Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ЦО | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,754 |
| # 1351 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 |  |  | # 77,893 |
| ## 1352 | ## Никитина ул, 19, Никитина 19 общежитие МГТУ (гвс) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 77,893 |
| # 1353 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2 |  |  | # 165,778 |
| ## 1354 | ## Никитина ул, 2, Никитина, 2 ФТО гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 18,702 |
| ## 1355 | ## Никитина ул, 2, Никитина,2 ФТО от (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 147,076 |
| # 1356 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 |  |  | # 83,144 |
| ## 1357 | ## Никитина ул, 21, Никитина 21 общ.МГТУ (гвс) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 83,144 |
| # 1358 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2а |  |  | # 131,106 |
| ## 1359 | ## Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 16,121 |
| ## 1360 | ## Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение от (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 114,985 |
| # 1361 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 3 |  |  | # 289,326 |
| ## 1362 | ## Никитина ул, 3, Никитина, 3 Адм.корп.ТМО гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 6,653 |
| ## 1363 | ## Никитина ул, 3, Никитина,3 Гараж (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 41,228 |
| ## 1364 | ## Никитина ул, 3, Никитина,3Ади.корп. ТМО от (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 202,407 |
| ## 1365 | ## Никитина ул, 3, Прачечная (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 33,396 |
| ## 1366 | ## Никитина ул, 3, Прачечная больница гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 5,642 |
| # 1367 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 4а |  |  | # 232,178 |
| ## 1368 | ## Никитина ул, 4а, Никитина, 4а ТО гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 38,692 |
| ## 1369 | ## Никитина ул, 4а, Никитина,4а ТО от (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 193,486 |
| # 1370 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 9 |  |  | # 66,477 |
| ## 1371 | ## Никитина ул, 9, Никитина 9 КИПиА (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 66,477 |
| # 1372 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 12 |  |  | # 318,684 |
| ## 1373 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 90,227 |
| ## 1374 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 213,394 |
| ## 1375 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (гвс) | ## Евтушенко Максим Александрович |  | ## 1,551 |
| ## 1376 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Евтушенко Максим Александрович |  | ## 7,102 |
| ## 1377 | ## Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 6,410 |
| # 1378 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 14 |  |  | # 396,868 |
| ## 1379 | ## Первомайская ул, 14, Первомайская,14 Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 30,467 |
| ## 1380 | ## Первомайская ул, 14, Первомайская,14 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 366,401 |
| # 1381 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16 |  |  | # 64,638 |
| ## 1382 | ## Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,605 |
| ## 1383 | ## Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,033 |
| # 1384 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16а |  |  | # 257,737 |
| ## 1385 | ## Первомайская ул, 16а, Первомайская 16А, пом. 32 (тепло) (ку) | ## Клевцова М.С. |  | ## 4,099 |
| ## 1386 | ## Первомайская ул, 16а, Первомайская 16А, пом. 32 (тепло) (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 9,954 |
| ## 1387 | ## Первомайская ул, 16а, Первомайская,16а ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 243,684 |
| # 1388 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 18 |  |  | # 576,037 |
| ## 1389 | ## Первомайская ул, 18, Первомайская,18 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 576,037 |
| # 1390 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 27 |  |  | # 424,278 |
| ## 1391 | ## Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 108,295 |
| ## 1392 | ## Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 309,421 |
| ## 1393 | ## Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 6,562 |
| # 1394 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 |  |  | # 70,920 |
| ## 1395 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская, 31 неж. пом.3 | ## Автономная некоммерческая организация "Ремесленная слобода" |  | ## 1,313 |
| ## 1396 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская, 31 неж. пом.3 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,207 |
| ## 1397 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 (ку) (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 13,571 |
| ## 1398 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 офисное помещение (тепло)(КУ) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,699 |
| ## 1399 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 ж.д 5ЖЭУ (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 37,745 |
| ## 1400 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 нежилое помещение (тепло) ( ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 5,730 |
| ## 1401 | ## Первомайская ул, 31, Первомайская,31 пом.14 (тепло)(КУ)*** | ## Дудников Валерий Викторович |  | ## 3,655 |
| # 1402 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 33 |  |  | # 460,272 |
| ## 1403 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 23,076 |
| ## 1404 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) потери до т/сч | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 4,291 |
| ## 1405 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 57,202 |
| ## 1406 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 106,304 |
| ## 1407 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская,33 диспансер (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 222,900 |
| ## 1408 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская,33 Обл.кож.вен.дисп. (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 43,348 |
| ## 1409 | ## Первомайская ул, 33, Первомайская,33 потери до счетчика (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" |  | ## 3,151 |
| # 1410 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39 |  |  | # 84,301 |
| ## 1411 | ## Первомайская ул, 39, Первомайская,39 ж.д.-отопление (ку) ООО Фортуна | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 84,301 |
| # 1412 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39а |  |  | # 376,086 |
| ## 1413 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (гвс) д/с | ## МБДОУ № 16 "Колобок" г. Калуги л/с205382А6290 |  | ## 3,138 |
| ## 1414 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (тепло) д/с | ## МБДОУ № 16 "Колобок" г. Калуги л/с205382А6290 |  | ## 124,582 |
| ## 1415 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (гвс) д/с | ## МБДОУ № 16 "Колобок" г. Калуги л/с205382А6290 |  | ## 23,603 |
| ## 1416 | ## Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (тепло) д/с | ## МБДОУ № 16 "Колобок" г. Калуги л/с205382А6290 |  | ## 224,763 |
| # 1417 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 41 |  |  | # 34,593 |
| ## 1418 | ## Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ,нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Лукьянченко Вячеслав Николаевич |  | ## 7,356 |
| ## 1419 | ## Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,237 |
| # 1420 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 47 |  |  | # 43,120 |
| ## 1421 | ## Первомайская ул, 47, Первомайская,47 ж.д.5ЖЭУ (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 43,120 |
| # 1422 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 51а |  |  | # 99,575 |
| ## 1423 | ## Первомайская ул, 51а, Первомайская,51а,ж.д.5ЖРЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,575 |
| # 1424 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 |  |  | # 108,404 |
| ## 1425 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый крупец 3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,397 |
| ## 1426 | ## Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 7,007 |
| # 1427 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 169,151 |
| ## 1428 | ## Знаменская ул, 19/1, Знаменская,19к.1 ж.д. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 169,151 |
| # 1429 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2 |  |  | # 52,139 |
| ## 1430 | ## Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,725 |
| ## 1431 | ## Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,414 |
| # 1432 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2а |  |  | # 428,673 |
| ## 1433 | ## Знаменская ул, 2а, Знаменская,2а ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 428,673 |
| # 1434 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 3 |  |  | # 333,558 |
| ## 1435 | ## Знаменская ул, 3, Знаменская,3 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 270,039 |
| ## 1436 | ## Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом. 1 (тепло)(ку) | ## ПК "Калугалифтмонтажналадка" |  | ## 38,269 |
| ## 1437 | ## Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом.2 (тепло)(ку) | ## Булычева Татьяна Александровна |  | ## 25,250 |
| # 1438 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4 |  |  | # 461,507 |
| ## 1439 | ## Знаменская ул, 4, Знаменская,4 ж.д.5ЖЭУ (ку) (тепло) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 461,507 |
| # 1440 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 130,208 |
| ## 1441 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская 4к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,629 |
| ## 1442 | ## Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7,579 |
| # 1443 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 158,611 |
| ## 1444 | ## Знаменская ул, 4/2, Знаменская 4к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 151,032 |
| ## 1445 | ## Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7,579 |
| # 1446 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 30 |  |  | # 980,967 |
| ## 1447 | ## Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (гвс) | ## Кононенко Виктор Иванович |  | ## 0,202 |
| ## 1448 | ## Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (тепло)(ку) | ## Кононенко Виктор Иванович |  | ## 28,396 |
| ## 1449 | ## Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 стоматолог.кабинет (тепло) (ку) | ## Королева Т.Д. |  | ## 19,671 |
| ## 1450 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 255,337 |
| ## 1451 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 671,072 |
| ## 1452 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4,869 |
| ## 1453 | ## Первомайская ул, 30, Первомайская,д.30 стоматолог.кабинет (гвс) | ## Королева Т.Д. |  | ## 1,420 |
| # 1454 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 10 |  |  | # 201,661 |
| ## 1455 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 10, С.-Щедрина 10 ОМЦ (тепло) | ## ГБУ КО ОМЦ |  | ## 201,661 |
| # 1456 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 11 |  |  | # 635,300 |
| ## 1457 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С..-Щедрина 11 Админ.корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 45,457 |
| ## 1458 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 админ.корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 430,250 |
| ## 1459 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 гаражный блок (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 139,112 |
| ## 1460 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 церковь (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 20,481 |
| # 1461 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13 |  |  | # 623,038 |
| ## 1462 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.-Щедрина 13 лечебный корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 459,866 |
| ## 1463 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.Щедрина 13 Лечебный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 163,172 |
| # 1464 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13а |  |  | # 497,659 |
| ## 1465 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина 13а больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 97,962 |
| ## 1466 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина,13а больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 399,697 |
| # 1467 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14 |  |  | # 927,463 |
| ## 1468 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, ПС Салтыкова-Щедрина д. 14 | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 |  | ## 137,362 |
| ## 1469 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 |  | ## 6,341 |
| ## 1470 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (ку) | ## ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 |  | ## 57,931 |
| ## 1471 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 626,429 |
| ## 1472 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, С.Щедрина,д.14 магазин "Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 84,212 |
| ## 1473 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14, Салтыкова-Щедрина,14 | ## Ланьшин Алексей Анатольевич |  | ## 15,188 |
| # 1474 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14в |  |  | # 0,737 |
| ## 1475 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14 В, С.-Щедрина 14 офис (гвс) | ## Совершеннов Владимир Петрович |  | ## 0,134 |
| ## 1476 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 14 В, С.-Щедрина 14 офис (гвс) | ## СПФ Фобис (ООО) |  | ## 0,603 |
| # 1477 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 16 |  |  | # 394,646 |
| ## 1478 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 ж.д 5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 394,646 |
| # 1479 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 |  |  | # 220,754 |
| ## 1480 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.-Щедрина,2/61 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 190,148 |
| ## 1481 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61 пом. 38 (тепло)(ку) | ## Зудина Елена Борисовна |  | ## 6,179 |
| ## 1482 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61, пом. 39 (тепло)(ку) | ## Грачёва Ирина Владимировна |  | ## 6,101 |
| ## 1483 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,2/61, пом. 3 (тепло)(ку) | ## Парамонова Ольга Борисовна |  | ## 4,868 |
| ## 1484 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, неж. пом. (тепло)(ку) | ## ИП Крылова Татьяна Витальевна |  | ## 6,868 |
| ## 1485 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, пом. 37 (тепло)(ку) | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 6,590 |
| # 1486 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 21 |  |  | # 86,978 |
| ## 1487 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 21, С.-Щедрина,д.21 УМВД (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 86,978 |
| # 1488 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 23 |  |  | # 315,474 |
| ## 1489 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" Сога М.П.(гвс) |  |  | ## 1,890 |
| ## 1490 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" Сога М.П.(гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 0,414 |
| ## 1491 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офиcN3 (гвс) |  |  | ## 0,728 |
| ## 1492 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офиcN3 (гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 0,159 |
| ## 1493 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 (гвс) |  |  | ## 0,887 |
| ## 1494 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 (гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 0,195 |
| ## 1495 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко (гвс) |  |  | ## 0,726 |
| ## 1496 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко (гвс) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 0,159 |
| ## 1497 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина 23 неж.пом.S=88 кв.м. | ## Данилова Ирина Михайловна |  | ## 3,114 |
| ## 1498 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина 23 неж.пом.S=88 кв.м. | ## Пронькина Владлена Эдуардовна |  | ## 2,077 |
| ## 1499 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина 23 неж.пом.Бородей М.П. | ## Бородей Мария Павловна |  | ## 1,634 |
| ## 1500 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 30-кв.ж.д. от (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,244 |
| ## 1501 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 ж.д. гвс (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,344 |
| ## 1502 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 ж.д. гвс (гвс) (ку) КРнаСОИ |  |  | ## 0,517 |
| ## 1503 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 ж.д. гвс (гвс) (ку) КРнаСОИ | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 5,044 |
| ## 1504 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23-неж.пом.Башуткин В.А. | ## Башуткин Василий Александрович |  | ## 1,443 |
| ## 1505 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23-неж.пом.Башуткина А.А. | ## Башуткина А.А |  | ## 2,609 |
| ## 1506 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23-неж.пом.Марышев С.В. | ## Марышев Сергей Владимирович |  | ## 0,680 |
| ## 1507 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23,офис 2 Башуткина Н.В. тепло 29,7кв. | ## Башуткина Наталья Викторовна |  | ## 1,513 |
| ## 1508 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23,офис 2 Башуткина Н.В. тепло 34,8кв.м. | ## Башуткина Наталья Викторовна |  | ## 2,056 |
| ## 1509 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23,офис 2 отопление Ажнина Л.В. | ## Ажнина Любовь Васильевна |  | ## 3,936 |
| ## 1510 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,д.23,пом.3 (тепло)Полторацкий Г.Б. | ## Полторацкий Георгий Борисович |  | ## 10,529 |
| ## 1511 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, Салтыкова-Щедрина ул, 23 нежилые помещения (тепло) (ку) |  |  | ## 0,967 |
| ## 1512 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 23, Салтыкова-Щедрина ул, 23 нежилые помещения (тепло) (ку) | ## ТСЖ С.Щедрина,23 |  | ## 18,609 |
| # 1513 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 25а |  |  | # 180,418 |
| ## 1514 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 25а, С.-Щедрина,25а ж.д 5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 180,418 |
| # 1515 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 27 |  |  | # 184,391 |
| ## 1516 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.-Щедрина,27 ж.д (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 171,752 |
| ## 1517 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,27 пом.23 потери (тепло) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 0,296 |
| ## 1518 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,д.27,помещение N23,к.N 1-10 (тепло)(ку) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 12,343 |
| # 1519 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 29 |  |  | # 473,093 |
| ## 1520 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 нежил.пом. 55 (ку) (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 17,414 |
| ## 1521 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 455,679 |
| # 1522 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 31 |  |  | # 162,805 |
| ## 1523 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 31, С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 162,805 |
| # 1524 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 37 |  |  | # 261,415 |
| ## 1525 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 37, С.-Щедрина 37ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 261,415 |
| # 1526 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 39 |  |  | # 35,042 |
| ## 1527 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 39, С.-Щедрина,39 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,042 |
| # 1528 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 6 |  |  | # 61,005 |
| ## 1529 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 6, С.-Щедрина,6 ж.д.5ЖЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,005 |
| # 1530 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8 |  |  | # 41,626 |
| ## 1531 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 8, С.-Щедрина,8 1-й этаж (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 41,626 |
| # 1532 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8а |  |  | # 373,046 |
| ## 1533 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 8а, С.-Щедрина 8а Управление (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 373,046 |
| 1534 | Кот. Вишневского, д.1 |  |  | 9 563,879 |
| # 1535 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1 |  |  | # 6 063,800 |
| ## 1536 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского ул. 1 "Аптека № 17" потери до т/счетчика | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 4,285 |
| ## 1537 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 7,665 |
| ## 1538 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 98,018 |
| ## 1539 | ## Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 гвс | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 4,227 |
| ## 1540 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Гаражи (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 180,211 |
| ## 1541 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главн.корп.АБК (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 1 001,555 |
| ## 1542 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главный корп.АБК (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 328,806 |
| ## 1543 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 10,802 |
| ## 1544 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. от (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 279,383 |
| ## 1545 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.3,4 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 10,819 |
| ## 1546 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.8,7,6,4 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 368,028 |
| ## 1547 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/ от (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 221,615 |
| ## 1548 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/(гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 297,826 |
| ## 1549 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 15,401 |
| ## 1550 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 251,435 |
| ## 1551 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника корпус 1 (кафе) (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 1,528 |
| ## 1552 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 98,183 |
| ## 1553 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 307,597 |
| ## 1554 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Склад + гараж - (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 3,304 |
| ## 1555 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ /стац.водолеч.ИВЦ/ (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 690,367 |
| ## 1556 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ/стац.водолеч.ИВЦ/ от (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 818,245 |
| ## 1557 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 298,502 |
| ## 1558 | ## Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 765,998 |
| # 1559 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус КОМЦ |  |  | # 1 385,662 |
| ## 1560 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная гвс | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 188,760 |
| ## 1561 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная отопление (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 91,160 |
| ## 1562 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 Прачечная пар | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 772,762 |
| ## 1563 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр. 20 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 164,193 |
| ## 1564 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр.21 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 43,563 |
| ## 1565 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 4 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 80,904 |
| ## 1566 | ## Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 5 (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 44,320 |
| # 1567 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2, Корпус онкологический диспансер |  |  | # 2 114,417 |
| ## 1568 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 1 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 500,778 |
| ## 1569 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 168,722 |
| ## 1570 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 320,374 |
| ## 1571 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 151,587 |
| ## 1572 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 319,985 |
| ## 1573 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 65,752 |
| ## 1574 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 241,219 |
| ## 1575 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 32,235 |
| ## 1576 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 23,246 |
| ## 1577 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус №1 (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 186,480 |
| ## 1578 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Лаборатория(тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 83,957 |
| ## 1579 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Потери Храм в честь иконы Божией Матери | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ" В Г.КАЛУГЕ |  | ## 1,153 |
| ## 1580 | ## Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Тепло Храм в честь иконы Божией Матери | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ" В Г.КАЛУГЕ |  | ## 18,929 |
| 1581 | Кот. Вишневского, д.3А |  |  | 5 021,563 |
| # 1582 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 |  |  | # 97,237 |
| ## 1583 | ## Анненки ул, 18, Аненки,д.18 жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 91,625 |
| ## 1584 | ## Анненки ул, 18, Анненки ул, 18, Анненки ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 5,612 |
| # 1585 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница |  |  | # 103,986 |
| ## 1586 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.осн.стр. гвс) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 93,906 |
| ## 1587 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок (гвс) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 10,080 |
| # 1588 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 |  |  | # 52,992 |
| ## 1589 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/с спальный корпус (гвс) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 31,391 |
| ## 1590 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", МДОУ N 40 Хозкорпус (гвс) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 21,601 |
| # 1591 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 |  |  | # 447,000 |
| ## 1592 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк.пункт полиции (гвс) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 1,334 |
| ## 1593 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14-прод.магазин (гвс) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 2,565 |
| ## 1594 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом гвс (КР на СОИ) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 12,868 |
| ## 1595 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом ТСЖ ГВС (гвс) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 430,233 |
| # 1596 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 |  |  | # 106,174 |
| ## 1597 | ## Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 99,397 |
| ## 1598 | ## Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 6,777 |
| # 1599 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 |  |  | # 192,612 |
| ## 1600 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 176,788 |
| ## 1601 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 10,469 |
| ## 1602 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (гвс) | ## РЕН ВУ ЗАО |  | ## 5,355 |
| # 1603 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 |  |  | # 249,085 |
| ## 1604 | ## Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 240,328 |
| ## 1605 | ## Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 8,757 |
| # 1606 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 |  |  | # 226,022 |
| ## 1607 | ## Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 214,831 |
| ## 1608 | ## Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 11,191 |
| # 1609 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 234,943 |
| ## 1610 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 15,837 |
| ## 1611 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 219,106 |
| # 1612 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 163,412 |
| ## 1613 | ## Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 163,412 |
| # 1614 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 |  |  | # 71,426 |
| ## 1615 | ## Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20д/сN96 (гвс) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 71,426 |
| # 1616 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 |  |  | # 333,906 |
| ## 1617 | ## Вишневского ул, 23 "Одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание", Вишневского,д.23 одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание | ## Сириус С (ООО) |  | ## 27,460 |
| ## 1618 | ## Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 293,416 |
| ## 1619 | ## Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 13,030 |
| # 1620 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а |  |  | # 3,168 |
| ## 1621 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (гвс) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 3,168 |
| # 1622 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 180,916 |
| ## 1623 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 168,576 |
| ## 1624 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 9,747 |
| ## 1625 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 гвс (гвс) | ## Тараскин Сергей Иванович |  | ## 2,593 |
| # 1626 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 |  |  | # 30,660 |
| ## 1627 | ## Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24-(общеж.N1) (гвс) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 30,660 |
| # 1628 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 |  |  | # 358,573 |
| ## 1629 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 324,951 |
| ## 1630 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 32,362 |
| ## 1631 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25,пристройка (гвс) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 1,260 |
| # 1632 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 |  |  | # 340,196 |
| ## 1633 | ## Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26 Общ.N3 (гвс) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 340,196 |
| # 1634 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 |  |  | # 275,879 |
| ## 1635 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского д.27 уч.корпус №2 (гвс) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 218,265 |
| ## 1636 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корпус №1 (гвс) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 57,614 |
| # 1637 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 |  |  | # 341,648 |
| ## 1638 | ## Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 общеж.N2 (гвс) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 341,648 |
| # 1639 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 |  |  | # 113,064 |
| ## 1640 | ## Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 107,079 |
| ## 1641 | ## Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 5,985 |
| # 1642 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница |  |  | # 372,548 |
| ## 1643 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ 9 корп. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 312,565 |
| ## 1644 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемное отд.прием.реан.лабор. 8 корп. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 59,983 |
| # 1645 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31а |  |  | # 133,485 |
| ## 1646 | ## Вишневского ул, 31/А 1-49, Вишневского ул, 31/А 1-49- ж.д. ГВС | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 123,493 |
| ## 1647 | ## Вишневского ул, 31/А 1-49, Вишневского ул, 31/А гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 9,992 |
| # 1648 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31б |  |  | # 130,680 |
| ## 1649 | ## Вишневского ул, 31/Б 50-105, Вишневского ул, 31/Б 50-105 - ж.д. ГВС | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 121,004 |
| ## 1650 | ## Вишневского ул, 31/Б 50-105, Вишневского ул, 31/Б гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 9,676 |
| # 1651 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в |  |  | # 114,893 |
| ## 1652 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского ул, 31/В 106-153 ,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 106,403 |
| ## 1653 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 7,488 |
| ## 1654 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 ванна(гвс) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 0,402 |
| ## 1655 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (гвс)(ку) | ## Герасин Алексей Николаевич |  | ## 0,600 |
| # 1656 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 |  |  | # 136,189 |
| ## 1657 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 128,539 |
| ## 1658 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 7,650 |
| # 1659 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 |  |  | # 19,896 |
| ## 1660 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 бассейн (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 10,126 |
| ## 1661 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/новое здание/ (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 9,770 |
| # 1662 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 |  |  | # 190,973 |
| ## 1663 | ## Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 181,214 |
| ## 1664 | ## Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 9,759 |
| 1665 | Кот. Вооруженное Восстание, д.12 |  |  | 208 708,637 |
| # 1666 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 14 |  |  | # 1 255,137 |
| ## 1667 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14 гараж школы (тепло) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 26,499 |
| ## 1668 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14 школа 6-потери до сч. (гвс) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 0,919 |
| ## 1669 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14 Школа N 6 (тепло) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 585,677 |
| ## 1670 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14-стол.школы (гвс) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 53,160 |
| ## 1671 | ## Академика Королева ул, 14, Королева,14,Школа N 6-пристройка (тепло) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 588,882 |
| # 1672 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 2 |  |  | # 1 941,284 |
| ## 1673 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавт. (тепло) | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 536,752 |
| ## 1674 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 236,705 |
| ## 1675 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 1 140,585 |
| ## 1676 | ## Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) потери в сети | ## ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | ## 27,242 |
| # 1677 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 21 |  |  | # 42,433 |
| ## 1678 | ## Академика Королева ул, 21, Королева,21 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,870 |
| ## 1679 | ## Академика Королева ул, 21, Королева,21 не жил. пом 8, (ку) | ## Быстрякова Н.В. |  | ## 7,982 |
| ## 1680 | ## Академика Королева ул, 21, Королева,21 не жил. пом 8, (ку) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 1,338 |
| ## 1681 | ## Академика Королева ул, 21, Королева,21 не жил. пом 9, (ку) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 9,243 |
| # 1682 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 |  |  | # 1 356,381 |
| ## 1683 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева д. 22 оф. 82 Иванов А.Г.(тепло)(ку) | ## Иванов Антон Геннадьевич |  | ## 9,890 |
| ## 1684 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Макарова Е.В. (тепло)(ку) | ## Макарова Елена Владимировна |  | ## 8,145 |
| ## 1685 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 нежил.пом (ку)(тепло)ВитаМед | ## Архипов Иван Ефимович |  | ## 5,604 |
| ## 1686 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Никитин. Р.Н. (тепло)(ку) | ## Никитин Роман Николаевич |  | ## 12,287 |
| ## 1687 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 пом.77 сч1 Вита Мед | ## Архипов Иван Ефимович |  | ## 0,163 |
| ## 1688 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 пом.77 сч2 Вита Мед | ## Архипов Иван Ефимович |  | ## 0,230 |
| ## 1689 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королёва, 22 нежил. пом.(ку) (тепло) МЦ Здоровье | ## Международный центр Здоровье (ООО) |  | ## 14,391 |
| ## 1690 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королёва, 22 нежил. пом.(ку) (тепло) МЦ Здоровье | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 3,793 |
| ## 1691 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.3 оф.4 (помещ.№91) ФСС (ку) (тепло) | ## ОСФР по Калужской области, 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, дом № 2А |  | ## 13,563 |
| ## 1692 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.3 оф.4 (помещ.№91) ФСС (ку) (тепло) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 6,480 |
| ## 1693 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.4-офис (помещ.№92) ФСС (ку) (тепло) | ## ОСФР по Калужской области, 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, дом № 2А |  | ## 135,275 |
| ## 1694 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.4-офис (помещ.№92) ФСС (ку) (тепло) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 64,646 |
| ## 1695 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 164,645 |
| ## 1696 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,583 |
| ## 1697 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 810,556 |
| ## 1698 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. гвс (КР на СОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 27,104 |
| ## 1699 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 (холд) (гвс) МЦ Здоровье 119,9 | ## Международный центр Здоровье (ООО) |  | ## 13,852 |
| ## 1700 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 (холд) (гвс) МЦ Здоровье 119,9 | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 1,435 |
| ## 1701 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 коридор (гвс) МЦ Здоровье 119,9 | ## Международный центр Здоровье (ООО) |  | ## 5,741 |
| ## 1702 | ## Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 коридор (гвс) МЦ Здоровье 119,9 | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 0,749 |
| ## 1703 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1 офис (помещ.89) (гвс) | ## ОСФР по Калужской области, 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, дом № 2А |  | ## 0,684 |
| ## 1704 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1-офис (помещ.№89) (ку) (тепло) | ## ОСФР по Калужской области, 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, дом № 2А |  | ## 18,150 |
| ## 1705 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1-офис (помещ.№89) (ку) (тепло) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 8,677 |
| ## 1706 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.2 оф.2 (помещ.№80) ФСС (ку) (тепло) | ## ОСФР по Калужской области, 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, дом № 2А |  | ## 4,771 |
| ## 1707 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.2 оф.2 (помещ.№80) ФСС (ку) (тепло) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 2,281 |
| ## 1708 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (гвс) | ## Максимов Анатолий Федорович |  | ## 0,715 |
| ## 1709 | ## Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (тепло)(ку) | ## Максимов Анатолий Федорович |  | ## 20,971 |
| # 1710 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 |  |  | # 453,521 |
| ## 1711 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№1 | ## Рощук Владислав Дмитриевич |  | ## 20,405 |
| ## 1712 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№2 | ## Рощук Владислав Дмитриевич |  | ## 0,621 |
| ## 1713 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№3 | ## Рощук Владислав Дмитриевич |  | ## 0,186 |
| ## 1714 | ## Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 9,533 |
| ## 1715 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,841 |
| ## 1716 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 326,536 |
| ## 1717 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27-"Лимузин" (тепло)(ку) | ## Шуралев Александр Владимирович |  | ## 40,400 |
| ## 1718 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (гвс) | ## Андреева Марина Васильевна |  | ## 0,558 |
| ## 1719 | ## Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (тепло) (ку) | ## Андреева Марина Васильевна |  | ## 10,441 |
| # 1720 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 29 |  |  | # 110,147 |
| ## 1721 | ## Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,018 |
| ## 1722 | ## Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,924 |
| ## 1723 | ## Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,959 |
| ## 1724 | ## Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 5,203 |
| ## 1725 | ## Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29, пом. 14 |  |  | ## 5,797 |
| ## 1726 | ## Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29, пом. 14 | ## Петров Алексей Алексеевич |  | ## 4,246 |
| # 1727 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 39 |  |  | # 1 179,734 |
| ## 1728 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39 переход между 1-3 кор. (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 187,995 |
| ## 1729 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39 спортзал (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 273,320 |
| ## 1730 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39 уч.лаб.кор.3 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 588,603 |
| ## 1731 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход к кор.2-3 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 37,366 |
| ## 1732 | ## Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход кор.3 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 92,450 |
| # 1733 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 |  |  | # 413,879 |
| ## 1734 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом. (гвс) | ## Денисов Сергей Александрович |  | ## 11,794 |
| ## 1735 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом.(тепло)(ку) | ## Денисов Сергей Александрович |  | ## 20,451 |
| ## 1736 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. помещение № 7 (гвс) | ## Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) |  | ## 0,709 |
| ## 1737 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (гвс) Горина.Н.И. | ## Горина Наталья Ивановна |  | ## 1,123 |
| ## 1738 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) Горина.Н.И. | ## Горина Наталья Ивановна |  | ## 24,365 |
| ## 1739 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 подвал , нежилое помещение № 7(тепло)(ку) | ## Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) |  | ## 28,900 |
| ## 1740 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4 подвал; 1-22; 1-ый этаж: 18. S=281,6м2 (тепло)(ку) | ## Ледовский Егор Вячеславович |  | ## 46,293 |
| ## 1741 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (гвс) | ## ТСЖ Марс |  | ## 2,322 |
| ## 1742 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Марс |  | ## 55,898 |
| ## 1743 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом от (тепло) ку | ## ТСЖ Марс |  | ## 202,815 |
| ## 1744 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (тепло)(ку) | ## Крылов Максим Александрович |  | ## 18,772 |
| ## 1745 | ## Академика Королева ул, 4, Королева,д. 4 (гвс) , подвал; 1-22; 1-ый этаж: 18. S=554,5м2 | ## Ледовский Егор Вячеславович |  | ## 0,437 |
| # 1746 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43 |  |  | # 77,392 |
| ## 1747 | ## Академика Королева ул, 43, Королева,43 жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,392 |
| # 1748 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43/23 |  |  | # 233,460 |
| ## 1749 | ## Академика Королева ул, 43/23, Королева,43/23 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 233,460 |
| # 1750 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 |  |  | # 390,015 |
| ## 1751 | ## Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49 гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 8,071 |
| ## 1752 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Денисов С.А. (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 4,166 |
| ## 1753 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | ## Кузьмина Оксана Сергеевна |  | ## 8,762 |
| ## 1754 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 44 (ГВС) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 1,745 |
| ## 1755 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 45 (ГВС) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 0,311 |
| ## 1756 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 44 (тепло)(ку) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 5,142 |
| ## 1757 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 45 (тепло)(ку) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 5,182 |
| ## 1758 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49 подвал инд.отопление Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | ## Кузьмина Оксана Сергеевна |  | ## 1,502 |
| ## 1759 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,559 |
| ## 1760 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом отопл. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,039 |
| ## 1761 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49-офис (гвс) | ## Мягкова Виктория Леонидовна |  | ## 0,578 |
| ## 1762 | ## Академика Королева ул, 49, Королева,49офис т (тепло)(ку) | ## Мягкова Виктория Леонидовна |  | ## 13,958 |
| # 1763 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 |  |  | # 691,913 |
| ## 1764 | ## Академика Королева ул, 51, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (гвс) | ## Кондратьева Зоя Владимировна |  | ## 0,995 |
| ## 1765 | ## Академика Королева ул, 51, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Бархат" | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 0,622 |
| ## 1766 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (гвс) КБ Калуга | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 0,520 |
| ## 1767 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (тепло)(ку) КБ Калуга | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 32,857 |
| ## 1768 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис кв (1-8) (гвс) | ## Заиц Марина Геннадьевна |  | ## 0,660 |
| ## 1769 | ## Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис (тепло)(ку) | ## Заиц Марина Геннадьевна |  | ## 9,780 |
| ## 1770 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (гвс) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 0,404 |
| ## 1771 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (тепло) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 12,197 |
| ## 1772 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (гвс) Чепыгов | ## ЭСТЕТИКА ООО |  | ## 0,479 |
| ## 1773 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (тепло) Чепыгов | ## ЭСТЕТИКА ООО |  | ## 5,858 |
| ## 1774 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул. 51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД" (тепло) (ку) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 12,064 |
| ## 1775 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул.51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД"(гвс) (ку) Сафронов | ## Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | ## 0,268 |
| ## 1776 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51 офис.помещ № 3 (ку).(тепло) Яковенко | ## Яковенко Ирина Геннадьевна |  | ## 6,352 |
| ## 1777 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,550 |
| ## 1778 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) (КР на СОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 6,190 |
| ## 1779 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-жил.дом (кв.1-21) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 160,811 |
| ## 1780 | ## Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-офис.помещ. № 3 (ку) (гвс) Яковенко | ## Яковенко Ирина Геннадьевна |  | ## 0,479 |
| ## 1781 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (ку) (тепло) | ## Кондратьева Зоя Владимировна |  | ## 17,264 |
| ## 1782 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39 (гвс) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 8,040 |
| ## 1783 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку) (гвс) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 1,354 |
| ## 1784 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку)(тепло) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 24,592 |
| ## 1785 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51-ж.д. ( кв.22-36) (гвс) (КРнаСОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 4,853 |
| ## 1786 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Ценные бумаги" | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 0,062 |
| ## 1787 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) (площадь - 175,20) | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 7,176 |
| ## 1788 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 146,60 ) | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 23,791 |
| ## 1789 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 175,20 ) | ## Баранов Алексей Фёдорович |  | ## 28,432 |
| ## 1790 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №41 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | ## 31,132 |
| ## 1791 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №42 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | ## 22,347 |
| ## 1792 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещения №41, №42 (гвс) ЭВЕРЕСТ | ## ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | ## 2,174 |
| ## 1793 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом гвс (гвс) (кв.22-36) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,956 |
| ## 1794 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,086 |
| ## 1795 | ## Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 201,568 |
| # 1796 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 6 |  |  | # 120,986 |
| ## 1797 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 НСП "Карамелька" (гвс)*** | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 14,489 |
| ## 1798 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 от. НСП "Карамелька" (тепло) | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 42,475 |
| ## 1799 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 НСП "Карамелька" (гвс)*** | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 2,869 |
| ## 1800 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 от. НСП "Карамелька" (тепло) | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 33,553 |
| ## 1801 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 3 от.НСП "Карамелька" (тепло) | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 24,727 |
| ## 1802 | ## Академика Королева ул, 6, Королева,6-корпус 3 НСП "Карамелька" (гвс)*** | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 2,873 |
| # 1803 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 8 |  |  | # 44,465 |
| ## 1804 | ## Академика Королева ул, 8, Королева,8 ж/дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,465 |
| # 1805 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 |  |  | # 882,254 |
| ## 1806 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс) (2 узел) | ## Хэ Цзюнь |  | ## 13,279 |
| ## 1807 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс)(1 узел) | ## Хэ Цзюнь |  | ## 0,335 |
| ## 1808 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17- нежилое помещение(тепло)(ку) | ## Хэ Цзюнь |  | ## 21,476 |
| ## 1809 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (1Ф) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 10,322 |
| ## 1810 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (2Ф) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 7,781 |
| ## 1811 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 1) (гвс) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 0,275 |
| ## 1812 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 3) (гвс) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 0,335 |
| ## 1813 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 4) (гвс) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 0,873 |
| ## 1814 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 11,311 |
| ## 1815 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17- офис Пенс.фонд (тепло) (ку) | ## Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |  | ## 117,089 |
| ## 1816 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 133,248 |
| ## 1817 | ## Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 565,930 |
| # 1818 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 14 |  |  | # 133,170 |
| ## 1819 | ## Баумана ул, 14, Баумана,14 Свято-георг.собор (тепло)*** | ## Георгиевский собор |  | ## 133,170 |
| # 1820 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 22а |  |  | # 11,263 |
| ## 1821 | ## Баумана ул, 22а, Баумана,22а-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,263 |
| # 1822 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 24 |  |  | # 34,706 |
| ## 1823 | ## Баумана ул, 24, Баумана,24 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,706 |
| # 1824 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26 |  |  | # 38,983 |
| ## 1825 | ## Баумана ул, 26, Баумана,26 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,983 |
| # 1826 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26а |  |  | # 111,760 |
| ## 1827 | ## Баумана ул, 26а, Баумана,26а (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 35,546 |
| ## 1828 | ## Баумана ул, 26а, Баумана,26а-нежилое помещение (тепло) | ## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ Г.КАЛУГИ МКУ |  | ## 76,214 |
| # 1829 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 28 |  |  | # 53,119 |
| ## 1830 | ## Баумана ул, 28, Баумана,28 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,613 |
| ## 1831 | ## Баумана ул, 28, Баумана,28-гараж,мастерская (тепло) | ## ИП Казакова Валерия Александровна |  | ## 8,744 |
| ## 1832 | ## Баумана ул, 28, Баумана,28-гараж,мастерская (тепло) | ## ООО "Союзкап" |  | ## 11,762 |
| # 1833 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 29 |  |  | # 838,196 |
| ## 1834 | ## Баумана ул, 29, Баумана,29 школа (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги |  | ## 763,800 |
| ## 1835 | ## Баумана ул, 29, Баумана,29 школа N 13 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги |  | ## 74,396 |
| # 1836 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь |  |  | # 185,313 |
| ## 1837 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 4,481 |
| ## 1838 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3 6 эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,641 |
| ## 1839 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (гвс) | ## Пшеничный Александр Леонидович |  | ## 1,282 |
| ## 1840 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (тепло) (ку) | ## Пшеничный Александр Леонидович |  | ## 5,976 |
| ## 1841 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис (тепло) (ку) | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | ## 20,722 |
| ## 1842 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 1 этаж(гвс) | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | ## 3,313 |
| ## 1843 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 2 этаж(гвс) | ## Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | ## 1,104 |
| ## 1844 | ## Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3,6эт.ж.д.от. (ку) кв с 1 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,794 |
| # 1845 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь |  |  | # 423,233 |
| ## 1846 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 6,678 |
| ## 1847 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (гвс) | ## Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна |  | ## 0,775 |
| ## 1848 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (тепло)(ку) | ## Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна |  | ## 17,695 |
| ## 1849 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул. 3,неж. помещение №5 во 2-ой очер. (гвс) | ## Доможир Раиса Тимофеевна |  | ## 1,039 |
| ## 1850 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3 неж.пом.№5 во 2-ой очер. (ку) (тепло) | ## Доможир Раиса Тимофеевна |  | ## 20,180 |
| ## 1851 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,144 |
| ## 1852 | ## Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.от. (ку) кв с 21 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 306,722 |
| # 1853 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 30, Корпус 1 |  |  | # 341,371 |
| ## 1854 | ## Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 2,985 |
| ## 1855 | ## Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,344 |
| ## 1856 | ## Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 273,042 |
| # 1857 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 34 |  |  | # 69,979 |
| ## 1858 | ## Баумана ул, 34, Баумана,34-жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,979 |
| # 1859 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 35 |  |  | # 48,090 |
| ## 1860 | ## Баумана ул, 35, Баумана,35 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,090 |
| # 1861 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 4 |  |  | # 671,905 |
| ## 1862 | ## Баумана ул, 4, Баумана ул, 4, Баумана ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 8,071 |
| ## 1863 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (тепло)(ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 10,234 |
| ## 1864 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 109,486 |
| ## 1865 | ## Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 544,114 |
| # 1866 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь |  |  | # 273,619 |
| ## 1867 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч." гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 6,863 |
| ## 1868 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (гвс) | ## Алферов Сергей Владимирович |  | ## 0,801 |
| ## 1869 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (тепло)(ку) | ## Алферов Сергей Владимирович |  | ## 19,547 |
| ## 1870 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (гвс) | ## Вальс салон для новобрачных |  | ## 0,800 |
| ## 1871 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (тепло)(ку) | ## Вальс салон для новобрачных |  | ## 12,764 |
| ## 1872 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,908 |
| ## 1873 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на индивидуальном отоплении | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 36,130 |
| ## 1874 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на центральном отоплении | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 107,394 |
| ## 1875 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. пом. 61 Все для бани (тепло)(ку) | ## Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" |  | ## 20,907 |
| ## 1876 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. пом. 61 Все для бани (гвс) | ## Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" |  | ## 0,135 |
| ## 1877 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещ.60 Комиссаров А.А. (инд.отопл.) (тепло) (ку) | ## Комиссаров Андрей Александрович |  | ## 3,294 |
| ## 1878 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (гвс) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 3,322 |
| ## 1879 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (тепло) (ку) | ## АО "СМП Банк" |  | ## 6,223 |
| ## 1880 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (тепло) (ку) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 20,686 |
| ## 1881 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (гвс) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 0,801 |
| ## 1882 | ## Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (тепло)(ку) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 4,044 |
| # 1883 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5а |  |  | # 348,495 |
| ## 1884 | ## Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а гвс (КР на СОИ) | ## ТСН (ж) "Баумана, 5А" |  | ## 3,566 |
| ## 1885 | ## Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | ## Горюшев Леонид Иванович ИП |  | ## 2,064 |
| ## 1886 | ## Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | ## Горюшев Игорь Леонидович ИП |  | ## 2,065 |
| ## 1887 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5 магазин (тепло) (ку) | ## Носов Владимир Викторович |  | ## 5,488 |
| ## 1888 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5 офисное помещение (тепло) (ку) | ## Казмирчук Ирина Ивановна |  | ## 6,058 |
| ## 1889 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 63,496 |
| ## 1890 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом отопл. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,181 |
| ## 1891 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Гусева Елена Евгеньевна |  | ## 4,552 |
| ## 1892 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | ## Долбышева Татьяна Владимировна |  | ## 0,268 |
| ## 1893 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | ## Балаш Ирина Юрьевна |  | ## 0,067 |
| ## 1894 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Комиссарова Ирина Анатольевна |  | ## 3,594 |
| ## 1895 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Долбышева Татьяна Владимировна |  | ## 2,745 |
| ## 1896 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Комиссаров Андрей Александрович |  | ## 3,593 |
| ## 1897 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Лавров Владислав Валентинович |  | ## 2,745 |
| ## 1898 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | ## Яшина Наталья Владимировна |  | ## 2,065 |
| ## 1899 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло)( ку) | ## Улько Олег Владимирович ИП |  | ## 2,065 |
| ## 1900 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин индив. отопление (тепло)( ку) | ## ИП Бородинов Максим Михайлович |  | ## 0,616 |
| ## 1901 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение индив. отопление (тепло)( ку) | ## Зубков Дмитрий Александрович |  | ## 0,542 |
| ## 1902 | ## Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Балаш Ирина Юрьевна |  | ## 7,725 |
| # 1903 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 |  |  | # 529,458 |
| ## 1904 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков 1,5эт.ж.д.общ.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,129 |
| ## 1905 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 2,926 |
| ## 1906 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул, пом.1,2 .(тепло)(ку) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 7,613 |
| ## 1907 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(гвс) | ## Байбаков Олег Николаевич |  | ## 0,455 |
| ## 1908 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(тепло)(ку) | ## Байбаков Олег Николаевич |  | ## 8,797 |
| ## 1909 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков,1-5эт.ж.д. общ.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 166,785 |
| ## 1910 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (гвс) | ## Федорова Ольга Александровна |  | ## 3,355 |
| ## 1911 | ## Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (тепло)(ку) | ## Федорова Ольга Александровна |  | ## 14,398 |
| # 1912 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 2 |  |  | # 547,638 |
| ## 1913 | ## Большевиков ул, 2, Большевиков,2 ж/дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 547,638 |
| # 1914 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 3 |  |  | # 778,505 |
| ## 1915 | ## Большевиков ул, 3, Большевиков,3-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 778,505 |
| # 1916 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 |  |  | # 2 600,807 |
| ## 1917 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 Атак (тепло) | ## АТАК ООО |  | ## 294,261 |
| ## 1918 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 20,107 |
| ## 1919 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 20,107 |
| ## 1920 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | ## ИП Съедина Наталья Викторовна |  | ## 20,107 |
| ## 1921 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Титова В.С. 1/4 (тепло) | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 20,107 |
| ## 1922 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 17,150 |
| ## 1923 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 17,150 |
| ## 1924 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | ## ИП Съедина Наталья Викторовна |  | ## 17,150 |
| ## 1925 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Титова В.С. 1/4 (тепло) | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 17,150 |
| ## 1926 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 неж.помещ.52, 4 этаж. (тепло) | ## Свотин Александр Анатольевич ИП |  | ## 135,943 |
| ## 1927 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 969,629 |
| ## 1928 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) потери в сети до теплосчетчика | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 0,636 |
| ## 1929 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 Аксенов Д.В. | ## ИП Аксенов Д.В. |  | ## 133,135 |
| ## 1930 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ГАОУ ДПО КГИРО (тепло) | ## КГИРО ГАОУ ДПО |  | ## 200,592 |
| ## 1931 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ООО Воланд | ## ВОЛАНД ООО |  | ## 215,909 |
| ## 1932 | ## Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ТЦ "Гагаринский" (тепло) | ## ТЦ Гагарина,1 ООО |  | ## 501,674 |
| # 1933 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 |  |  | # 1 875,345 |
| ## 1934 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 11,028 |
| ## 1935 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 10,317 |
| ## 1936 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 помещение №5 (тепло)(ку) | ## ЭФА ООО |  | ## 24,450 |
| ## 1937 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 386,994 |
| ## 1938 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 346,651 |
| ## 1939 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 неж.пом №7 S=41,8 кв.м. (гвс) (ку) | ## Павлова Ольга Юрьевна |  | ## 1,740 |
| ## 1940 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 неж.пом №7 S=41,8 кв.м. (тепло) (ку) | ## Павлова Ольга Юрьевна |  | ## 5,486 |
| ## 1941 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ S 230.9 (ку) (тепло) | ## Рытиков Юрий Анатольевич |  | ## 30,321 |
| ## 1942 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ. S 404,9 (ку) (тепло) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 53,173 |
| ## 1943 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Меркулов Антон Владимирович |  | ## 4,084 |
| ## 1944 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (Меркулов А. В. ) (гвс) | ## Меркулов Антон Владимирович |  | ## 0,186 |
| ## 1945 | ## Гагарина ул, 11, Гагарина,11нежил. помещ. (ИП Аманов ) (гвс) | ## Рытиков Юрий Анатольевич |  | ## 0,915 |
| # 1946 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 |  |  | # 2 369,308 |
| ## 1947 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 24,468 |
| ## 1948 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (гвс) | ## Козлова Г.А. |  | ## 2,857 |
| ## 1949 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (тепло)(ку) | ## Козлова Г.А. |  | ## 31,296 |
| ## 1950 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (гвс) | ## Фокин Игорь Анатольевич |  | ## 0,300 |
| ## 1951 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (тепло)(ку) | ## Фокин Игорь Анатольевич |  | ## 20,193 |
| ## 1952 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" (тепло)(ку) | ## УНИВЕРСАМ ЗВЕЗДНЫЙ ООО |  | ## 122,060 |
| ## 1953 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный"(подвал) (тепло)(ку) | ## УНИВЕРСАМ ЗВЕЗДНЫЙ ООО |  | ## 5,130 |
| ## 1954 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом. №2 (тепло)(ку) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 17,755 |
| ## 1955 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом.№2 гвс (гвс) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 3,384 |
| ## 1956 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 394,737 |
| ## 1957 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-магазин,мастерская (тепло) (ку) | ## Перцева С.Б. (ИП) |  | ## 38,095 |
| ## 1958 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-нежилое помещение, помещение магазина в цокольном этаже (тепло) (ку) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 14,147 |
| ## 1959 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-Нежилое помещение, помещение склада на втором этаже (тепло) (ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 8,393 |
| ## 1960 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-помещение № 13 (гвс) | ## Перцев Евгений Геннадиевич |  | ## 3,048 |
| ## 1961 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(жен.душ) (гвс) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 5,449 |
| ## 1962 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(муж.душ) (гвс) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 17,912 |
| ## 1963 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(СПА салон (гвс) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 12,161 |
| ## 1964 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт.озд.компл. (тепло)(ку) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 95,245 |
| ## 1965 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 509,137 |
| ## 1966 | ## Гагарина ул, 13, Гагарина,13помещение № 13 (тепло)(ку) | ## Перцев Евгений Геннадиевич |  | ## 43,541 |
| # 1967 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 |  |  | # 1 611,483 |
| ## 1968 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 13,099 |
| ## 1969 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. (отопление) (ку) (кв. 1-108) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 118,285 |
| ## 1970 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. гвс |  |  | ## 282,607 |
| ## 1971 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (кухня) (гвс) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 0,536 |
| ## 1972 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 "Суперболт" (тепло)(ку) | ## Свободин Александр Николаевич |  | ## 40,338 |
| ## 1973 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг Хопченко (тепло)(ку) | ## Хопченко Алексей Евгеньевич |  | ## 67,217 |
| ## 1974 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин" Т (тепло)(ку) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 49,003 |
| ## 1975 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (гвс) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 0,954 |
| ## 1976 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 1 (гвс) | ## Свободин Александр Николаевич |  | ## 0,120 |
| ## 1977 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (гвс) Сабитова В.В. | ## Сабитова Виктория Владимировна |  | ## 0,941 |
| ## 1978 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (тепло) (ку) Сабитова В.В. | ## Сабитова Виктория Владимировна |  | ## 14,036 |
| ## 1979 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 нежилое помещение Щерба А.В. (тепло)(ку) | ## Щерба Александр Валерьевич |  | ## 14,844 |
| ## 1980 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (гвс) Царик В.Е. | ## Царик Виктория Евгеньевна |  | ## 0,134 |
| ## 1981 | ## Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (тепло)(ку) Царик В.Е. | ## Царик Виктория Евгеньевна |  | ## 9,369 |
| # 1982 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1а |  |  | # 81,367 |
| ## 1983 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) | ## ИП Бадмаев Сергей Владимирович |  | ## 39,136 |
| ## 1984 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) потери до т/сч | ## ИП Бадмаев Сергей Владимирович |  | ## 3,738 |
| ## 1985 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, Международный центр "Здоровье" (тепло) потери до т/сч | ## ИП Городков Алексей Алексеевич |  | ## 0,327 |
| ## 1986 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, Международный центр "Здоровье" (тепло) потери до т/сч | ## Международный центр Здоровье (ООО) |  | ## 1,406 |
| ## 1987 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, Международный центр "Здоровье" 1 этаж (тепло) | ## ИП Городков Алексей Алексеевич |  | ## 3,675 |
| ## 1988 | ## Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, Международный центр "Здоровье" 1 этаж (тепло) | ## Международный центр Здоровье (ООО) |  | ## 14,508 |
| ## 1989 | ## Гагарина ул, 1а, ООО "Автовокзал"Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) | ## ГП "Автовокзал "Калуга"(прекращение деятельности после реорганизации ) |  | ## 11,689 |
| ## 1990 | ## Гагарина ул, 1а, ООО "Автовокзал"Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) | ## ООО "Автовокзал "Калуга" |  | ## 5,299 |
| ## 1991 | ## Гагарина ул, 1а, ООО "Автовокзал"Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) потери в сети | ## ГП "Автовокзал "Калуга"(прекращение деятельности после реорганизации ) |  | ## 1,111 |
| ## 1992 | ## Гагарина ул, 1а, ООО "Автовокзал"Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) потери в сети | ## ООО "Автовокзал "Калуга" |  | ## 0,478 |
| # 1993 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 3 |  |  | # 710,822 |
| ## 1994 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3 корп.1 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 544,333 |
| ## 1995 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3 пристройка к кор.1 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 73,281 |
| ## 1996 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3-актовый зал (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 80,550 |
| ## 1997 | ## Гагарина ул, 3, Гагарина,3-гаражный бокс (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 12,658 |
| # 1998 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 35 |  |  | # 193,373 |
| ## 1999 | ## Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/с Т (тепло) | ## МБДОУ № 116 г. Калуги |  | ## 168,830 |
| ## 2000 | ## Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/сад Г (гвс) | ## МБДОУ № 116 г. Калуги |  | ## 24,543 |
| # 2001 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 38а |  |  | # 248,388 |
| ## 2002 | ## Гагарина ул, 38а, Гагарина,38а жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 248,388 |
| # 2003 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 4 |  |  | # 791,428 |
| ## 2004 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" (гвс) | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 100,212 |
| ## 2005 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 офис Т (тепло) | ## Орггидромаш (ООО") |  | ## 494,861 |
| ## 2006 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери (гвс) | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 2,549 |
| ## 2007 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери до теплосчетчика от. | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 4,811 |
| ## 2008 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4-офис/Орггидромаш/ (гвс) | ## Орггидромаш (ООО") |  | ## 66,664 |
| ## 2009 | ## Гагарина ул, 4, Гагарина,4"ДЖИ ЭМ Капитал" (тепло) | ## ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | ## 122,331 |
| # 2010 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6 |  |  | # 680,915 |
| ## 2011 | ## Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (гвс) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 183,065 |
| ## 2012 | ## Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 497,850 |
| # 2013 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 |  |  | # 1 313,872 |
| ## 2014 | ## Гагарина ул, 6а/47, г.Калуга, Гагарина,6а/47 квартира №36 Управление по эксплуатации зданий высших органов власти ФГБУ (ку) (тепло) | ## Управление по эксплуатации зданий высших органов власти ФГБУ |  | ## 19,591 |
| ## 2015 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 835,288 |
| ## 2016 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 138,075 |
| ## 2017 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 нежилое помещение Денисов С.А. (тепло) (ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 25,245 |
| ## 2018 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 15,341 |
| ## 2019 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 (ку) (тепло) неж. помещение № 11 и №12 | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 40,507 |
| ## 2020 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (гвс) S-45 | ## Бочкарева Нина Федоровна//248000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ГАГАРИНА, Д 6А/47, КВ 38 |  | ## 3,048 |
| ## 2021 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (тепло)(ку) S-45 | ## Бочкарева Нина Федоровна//248000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ГАГАРИНА, Д 6А/47, КВ 38 |  | ## 6,593 |
| ## 2022 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (гвс) S-62.80 | ## Бочкарева Нина Федоровна//248000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ГАГАРИНА, Д 6А/47, КВ 38 |  | ## 0,801 |
| ## 2023 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (тепло)(ку) S-62.80 | ## Бочкарева Нина Федоровна//248000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ГАГАРИНА, Д 6А/47, КВ 38 |  | ## 9,188 |
| ## 2024 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.126,1 (ку) (гвс) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 0,311 |
| ## 2025 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.126,1 (ку) (тепло) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 36,298 |
| ## 2026 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (гвс) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 0,312 |
| ## 2027 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (тепло) | ## Гегамян Радик Гришаевич |  | ## 52,606 |
| ## 2028 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (гвс) | ## Гегамян Арутюн Гришаевич |  | ## 0,124 |
| ## 2029 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (тепло) | ## Гегамян Арутюн Гришаевич |  | ## 9,132 |
| ## 2030 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (гвс) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 0,801 |
| ## 2031 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (кв 57)(тепло) (ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 22,984 |
| ## 2032 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Лютик В.Г. пом. № 1 (тепло)(ку) |  |  | ## 5,338 |
| ## 2033 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 мед.центр пом. № 7 Харитонова Г.В. (ку) (тепло) | ## Харитонова Галина Вячеславовна |  | ## 12,488 |
| ## 2034 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (гвс) | ## Меланич Евгений Александрович |  | ## 0,372 |
| ## 2035 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (тепло)(ку) | ## Меланич Евгений Александрович |  | ## 8,654 |
| ## 2036 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 неж.помещ. №15 (кв1-4) (ку) (тепло) Ростелеком | ## Ростелеком ПАО |  | ## 7,804 |
| ## 2037 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (гвс) | ## ООО "Столовая "Рассвет" |  | ## 4,756 |
| ## 2038 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (тепло)(ку) | ## ООО "Столовая "Рассвет" |  | ## 43,614 |
| ## 2039 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 3 Антонова А.П. (ку) (гвс) | ## Антонова Анна Павловна |  | ## 1,848 |
| ## 2040 | ## Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 3 Антонова А.П. (ку) (тепло) | ## Антонова Анна Павловна |  | ## 12,753 |
| # 2041 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 |  |  | # 3 038,381 |
| ## 2042 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8- худ.мастерская гвс Инюшкин Ю.Е. | ## Инюшкин Юрий Евгеньевич |  | ## 0,300 |
| ## 2043 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "Наш Город" |  | ## 50,703 |
| ## 2044 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул.8 пом.5 20,5кв.м. ГВС | ## ООО "АЛЕКС" |  | ## 2,325 |
| ## 2045 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул.8 худ.мастерская пом.6 гвс Паладина Л.М. | ## Паладина Лия Михайловна |  | ## 0,060 |
| ## 2046 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина ул.8 худ.мастерская №7 гвс Алексеев Н.Е. | ## Манаенков Валерий Семенович |  | ## 0,067 |
| ## 2047 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 ,пом. (тепло)(ку) | ## Яровой Владимир Николаевич |  | ## 94,174 |
| ## 2048 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 маг-н"Белый дом" (тепло) | ## Авдюхина Марина Викторовна |  | ## 51,483 |
| ## 2049 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 неж.пом.Горуправа,20,5кв.м | ## ООО "АЛЕКС" |  | ## 3,371 |
| ## 2050 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 худ.мастерские гвс пом.№7 Алексеев Н.Е.*** | ## Алексеев Никита Евгеньевич |  | ## 0,150 |
| ## 2051 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8 худ.мастерские гвс Пухов Е.В. | ## Пухов Е.В. |  | ## 0,134 |
| ## 2052 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-мастерские (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 41,002 |
| ## 2053 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 591,717 |
| ## 2054 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 201,983 |
| ## 2055 | ## Гагарина ул, 8, Гагарина,8-худ.мастерская Москалева В.П. | ## Москалева Вера Петровна |  | ## 0,912 |
| # 2056 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а |  |  | # 264,540 |
| ## 2057 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а гвс (КРнаСОИ) | ## ДОМОВИК ООО |  | ## 5,181 |
| ## 2058 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а гвс (КРнаСОИ) | ## УК МАГИСТРАЛЬ ООО |  | ## 1,078 |
| ## 2059 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8"а"-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,996 |
| ## 2060 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- нежилое помещение № 5.(гвс) | ## ООО КВАНТ |  | ## 0,685 |
| ## 2061 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- пом.1(тепло)(ку) | ## Хохлова Наталья Хасановна |  | ## 7,321 |
| ## 2062 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (гвс) | ## Шмаков Роман Николаевич |  | ## 0,683 |
| ## 2063 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (тепло)(ку) | ## Шмаков Роман Николаевич |  | ## 1,746 |
| ## 2064 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | ## ООО КВАНТ |  | ## 10,762 |
| ## 2065 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилые помещения (тепло)(ку) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 12,637 |
| ## 2066 | ## Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,451 |
| # 2067 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 9 |  |  | # 181,981 |
| ## 2068 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 6,770 |
| ## 2069 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9 10эт.ж.д.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 116,711 |
| ## 2070 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9 маг."Оптика" (тепло) (ку) | ## Невзоров В.И.,Невзорова С.П. |  | ## 10,985 |
| ## 2071 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9-магазин "Оптика" (гвс) | ## Невзоров В.И.,Невзорова С.П. |  | ## 2,222 |
| ## 2072 | ## Гагарина ул, 9, Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 45,293 |
| # 2073 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 18 |  |  | # 544,330 |
| ## 2074 | ## Георгиевская ул, 18, Георгиевская, 18, нежилое пом.№52 (тепло)(ку) | ## ИП Дорогов Антон Александрович |  | ## 9,863 |
| ## 2075 | ## Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№71 (тепло)(КУ) | ## Бородинова Светлана Петровна |  | ## 7,857 |
| ## 2076 | ## Георгиевская ул, 18, Георгиевская,18 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 526,610 |
| # 2077 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 19 |  |  | # 16,837 |
| ## 2078 | ## Георгиевская ул, 19, Георгиевская,19-офис (тепло) |  |  | ## 7,839 |
| ## 2079 | ## Георгиевская ул, 19, Георгиевская,19-офис (тепло) | ## Тогоев Олег Шалвович(ИП) |  | ## 8,998 |
| # 2080 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 2, Корпус 12 |  |  | # 282,918 |
| ## 2081 | ## Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 275,702 |
| ## 2082 | ## Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Левкина Н.А. |  | ## 7,216 |
| # 2083 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 23 |  |  | # 34,433 |
| ## 2084 | ## Георгиевская ул, 23, Георгиевская,23 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,433 |
| # 2085 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 25 |  |  | # 22,072 |
| ## 2086 | ## Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,768 |
| ## 2087 | ## Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25-парикмахерская (тепло) | ## Максимов Алексей Николаевич |  | ## 2,304 |
| # 2088 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 3 |  |  | # 1 011,675 |
| ## 2089 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская ул, 3 ГВС (КР на СОИ) | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 163,621 |
| ## 2090 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (гвс) | ## Яковлева Светлана Леопольдовна |  | ## 0,740 |
| ## 2091 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (тепло) (ку) | ## Яковлева Светлана Леопольдовна |  | ## 11,697 |
| ## 2092 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 встроен.пом. Дикси (ГВС) (ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 0,201 |
| ## 2093 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 встроен.пом. Дикси (тепло) (ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 14,550 |
| ## 2094 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (гвс) | ## Левшин Арнольд Аркадиевич |  | ## 0,737 |
| ## 2095 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Про-Дента-Люкс (ООО") |  | ## 19,836 |
| ## 2096 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Про-Дента-Люкс (ООО") |  | ## 6,838 |
| ## 2097 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Левшин Арнольд Аркадиевич |  | ## 12,907 |
| ## 2098 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 103 (тепло) (ку) | ## ООО "Тай СПА" |  | ## 19,630 |
| ## 2099 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (гвс) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 0,941 |
| ## 2100 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | ## Кузнецов Дмитрий Викторович |  | ## 7,378 |
| ## 2101 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 7,378 |
| ## 2102 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (гвс) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 0,335 |
| ## 2103 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | ## Кузнецов Дмитрий Викторович |  | ## 7,794 |
| ## 2104 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | ## Павлов Борис Викторович ИП |  | ## 7,794 |
| ## 2105 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное пом.9 (70,8кв.м) (гвс) (ку) | ## Лапшина Наталья Михайловна ИП |  | ## 0,012 |
| ## 2106 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное пом.9 (70,8кв.м) (тепло) (ку) | ## Лапшина Наталья Михайловна ИП |  | ## 8,431 |
| ## 2107 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (гвс) | ## Гусева Елена Евгеньевна |  | ## 0,469 |
| ## 2108 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | ## Гусева Елена Евгеньевна |  | ## 9,939 |
| ## 2109 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 101,102 (гвс) | ## Про-Дента-Люкс (ООО") |  | ## 1,851 |
| ## 2110 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 12 (гвс) | ## Неменко Андрей Леонидович |  | ## 0,067 |
| ## 2111 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 12 (тепло) (ку) | ## Неменко Андрей Леонидович |  | ## 7,784 |
| ## 2112 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 подсобное помещение S=13,7 (тепло) (ку) | ## ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |  | ## 1,633 |
| ## 2113 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 подсобное помещение S=9,2 (тепло) (ку) | ## ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |  | ## 1,092 |
| ## 2114 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 подсобное помещение S=9,8 (тепло) (ку) | ## ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |  | ## 1,168 |
| ## 2115 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом. (тепло) (ку) ТСЖ Георгиевская,3 | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 11,758 |
| ## 2116 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом.гвс (гвс) | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 5,277 |
| ## 2117 | ## Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-жил.дом от (тепло) | ## ТСЖ Георгиевская,3 |  | ## 679,817 |
| # 2118 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 39 |  |  | # 356,096 |
| ## 2119 | ## Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39 (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 299,538 |
| ## 2120 | ## Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39 (тепло) Савинов | ## Савинов Александр Валерьевич |  | ## 4,363 |
| ## 2121 | ## Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39 пом. 5а (тепло) | ## Козлов Сергей Александрович |  | ## 52,195 |
| # 2122 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 41 |  |  | # 19,467 |
| ## 2123 | ## Георгиевская ул, 41, Георгиевская,41 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,467 |
| # 2124 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 45 б |  |  | # 13,944 |
| ## 2125 | ## Георгиевская ул, 45б, Георгиевская,45б ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,944 |
| # 2126 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 5 |  |  | # 510,977 |
| ## 2127 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 5,981 |
| ## 2128 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (гвс) | ## РЯБОВОЛ Н.С. |  | ## 0,471 |
| ## 2129 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (тепло)(ку) | ## РЯБОВОЛ Н.С. |  | ## 15,129 |
| ## 2130 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом от (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 371,988 |
| ## 2131 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом-гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,804 |
| ## 2132 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (гвс) Швейц.фонд | ## Калужский фонд содействия предпринимательству |  | ## 0,067 |
| ## 2133 | ## Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (тепло) Швейц.фонд | ## Калужский фонд содействия предпринимательству |  | ## 21,537 |
| # 2134 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1 |  |  | # 97,433 |
| ## 2135 | ## Гоголя ул, 1, Гоголя,1 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,433 |
| # 2136 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1а |  |  | # 175,494 |
| ## 2137 | ## Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение Восстан.Лечен. (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 172,874 |
| ## 2138 | ## Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение восстановит.лечен. (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 2,620 |
| # 2139 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 2 |  |  | # 434,449 |
| ## 2140 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2 гост."Зуль" Т (тепло) договор на Меркулова Екатерина Александровна ИП | ## Меркулова Екатерина Александровна ИП |  | ## 239,878 |
| ## 2141 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2-гостиница "Зуль" (гвс) договор на Меркулова Екатерина Александровна ИП | ## Меркулова Екатерина Александровна ИП |  | ## 38,576 |
| ## 2142 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (гвс) | ## Чибисов Виктор Иванович |  | ## 15,124 |
| ## 2143 | ## Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (тепло) | ## Чибисов Виктор Иванович |  | ## 140,871 |
| # 2144 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 12 |  |  | # 98,272 |
| ## 2145 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 1 помещение № 4 -ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | ## 25,543 |
| ## 2146 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 2-ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | ## 54,809 |
| ## 2147 | ## Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.12 пом.№ 3, подвал (тепло) | ## РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | ## 17,920 |
| # 2148 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 13 |  |  | # 192,175 |
| ## 2149 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13 стр. 1 неж. помещение №5 (здание) (тепло) |  |  | ## 60,339 |
| ## 2150 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение № 4 ( подвал) (тепло) |  |  | ## 12,254 |
| ## 2151 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение №6 ( лестничная клетка) (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 4,209 |
| ## 2152 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 , 1-й этаж пом.№20,21,23,24 (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 7,708 |
| ## 2153 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 пом. 2-этаж (тепло) | ## ФИШЕР ООО |  | ## 31,807 |
| ## 2154 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещ.1-й этаж 19,22,25,26,27,28 (тепло) |  |  | ## 35,565 |
| ## 2155 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 5 (тепло) |  |  | ## 36,138 |
| ## 2156 | ## Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 7 (тепло) |  |  | ## 4,155 |
| # 2157 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 2 |  |  | # 37,793 |
| ## 2158 | ## Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,932 |
| ## 2159 | ## Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 35,861 |
| # 2160 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 4 |  |  | # 66,714 |
| ## 2161 | ## Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,782 |
| ## 2162 | ## Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 оф.4 (тепло)(ку) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 4,932 |
| # 2163 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 6, Корпус 9 |  |  | # 67,249 |
| ## 2164 | ## Гостинорядский пер, 6/9, Гостиноряд.пер.6/9 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,249 |
| # 2165 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10 |  |  | # 24,633 |
| ## 2166 | ## Дарвина ул, 10, Дарвина,10 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 24,633 |
| # 2167 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10а |  |  | # 144,230 |
| ## 2168 | ## Дарвина ул, 10а, Дарвина,10а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,230 |
| # 2169 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 12 |  |  | # 61,656 |
| ## 2170 | ## Дарвина ул, 12, Дарвина,12 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,656 |
| # 2171 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 16 |  |  | # 19,420 |
| ## 2172 | ## Дарвина ул, 16 "СНОС ЗДАНИЯ ***", Дарвина,16 ж/д (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,420 |
| # 2173 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 18 |  |  | # 702,758 |
| ## 2174 | ## Дарвина ул, 18, Дарвина,18 ж/д (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 702,758 |
| # 2175 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 |  |  | # 1 642,854 |
| ## 2176 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 18,893 |
| ## 2177 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (гвс) | ## Гусак Владимир Петрович |  | ## 0,498 |
| ## 2178 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) 1-я очередь | ## Гусак Владимир Петрович |  | ## 11,514 |
| ## 2179 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил.помещ. (ку) (тепло) Мартынов 1-я очередь | ## Мартынов А.И. |  | ## 12,817 |
| ## 2180 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (гвс) Дуров А.П. | ## Дуров Андрей Петрович |  | ## 0,062 |
| ## 2181 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (ку) (тепло) Дуров А.П. 2-я очередь | ## Дуров Андрей Петрович |  | ## 18,855 |
| ## 2182 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 зал неж.пом. 3 (гвс) Монахов Д.В. | ## Монахов Дмитрий Владимирович |  | ## 0,249 |
| ## 2183 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 зал неж.пом. 3 (гвс) Монахов Д.В. | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 0,124 |
| ## 2184 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (гвс) | ## Калужская областная нотариальная Палата |  | ## 0,372 |
| ## 2185 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Калужская областная нотариальная Палата |  | ## 19,510 |
| ## 2186 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 кухня неж.пом. 3 (гвс) Монахов Д.В. | ## Монахов Дмитрий Владимирович |  | ## 0,312 |
| ## 2187 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 кухня неж.пом. 3 (гвс) Монахов Д.В. | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 3,245 |
| ## 2188 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 м-н, "Шторы" Петрунин (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Петрунин Андрей Анатольевич |  | ## 15,763 |
| ## 2189 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 маг-н"Элегант"гвс (гвс) обувь | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 0,496 |
| ## 2190 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 магазин "Элегант" (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 13,067 |
| ## 2191 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение (ку) (тепло) 1-я очередь | ## Благодарова Д.В. |  | ## 19,260 |
| ## 2192 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение гвс | ## Благодарова Д.В. |  | ## 0,249 |
| ## 2193 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж.пом. 3 (ку) (тепло) Монахов Д.В. 2-я очередь | ## Монахов Дмитрий Владимирович |  | ## 9,648 |
| ## 2194 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж.пом. 3 (ку) (тепло) Монахов Д.В. 2-я очередь | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 12,725 |
| ## 2195 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (гвс) Мартынов | ## Мартынов А.И. |  | ## 1,550 |
| ## 2196 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (сан.узлы) (гвс) Мартынов | ## Мартынов А.И. |  | ## 1,550 |
| ## 2197 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Поспелов Антон Сергеевич |  | ## 13,067 |
| ## 2198 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Роскомнадзор (ку) (тепло) 2-я очередь | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области |  | ## 44,447 |
| ## 2199 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.1 сч. 1 этаж (гвс) | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области |  | ## 0,436 |
| ## 2200 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.2 сч. 2 этаж (гвс) | ## Управление Роскомнадзора по Калужской области |  | ## 0,248 |
| ## 2201 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,037 |
| ## 2202 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 611,506 |
| ## 2203 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,670 |
| ## 2204 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 645,176 |
| ## 2205 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-жил.дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 158,073 |
| ## 2206 | ## Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46,м-н"Шторы"Петрунин (гвс) | ## Петрунин Андрей Анатольевич |  | ## 1,435 |
| # 2207 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 |  |  | # 511,334 |
| ## 2208 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 416,185 |
| ## 2209 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг-н "Сад и огород" (тепло)(ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 4,667 |
| ## 2210 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг."Шторы" (тепло)(ку) | ## Петрунин Андрей Анатольевич |  | ## 9,208 |
| ## 2211 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15- Салон"Ваш любимый сад" Козлова М.В.(КУ) | ## Козлова М.В. |  | ## 6,742 |
| ## 2212 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-"Сатурн" (тепло) (КУ) | ## Лабзин В.В. |  | ## 26,831 |
| ## 2213 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-41 (тепло)(КУ) | ## Семенов Игорь Викторович |  | ## 7,202 |
| ## 2214 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-маг."Евроспорт" (тепло)(ку) | ## Соколова Жанна Викторовна |  | ## 6,771 |
| ## 2215 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | ## Магазин "Дилижанс"- Чекарев В.М. |  | ## 14,579 |
| ## 2216 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин"Ивановский т. (тепло)(ку) | ## Сероженко В.С. |  | ## 13,973 |
| ## 2217 | ## Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-неж.пом.8 (тепло)(ку) | ## Миргородская Татьяна Викторовна |  | ## 5,176 |
| # 2218 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15а |  |  | # 251,153 |
| ## 2219 | ## Дзержинского ул, 15а, Дзержинского,15а жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 251,153 |
| # 2220 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 |  |  | # 502,872 |
| ## 2221 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 -магазин"Промт." (тепло)(ку) | ## Потемкина Л.Ю. |  | ## 4,687 |
| ## 2222 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 413,693 |
| ## 2223 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.22 (тепло)(ку) | ## Сапичева Жанна Владимировна |  | ## 3,960 |
| ## 2224 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.23 Промтов.магазин (тепло) (ку) | ## Бахтиарова Н.С. |  | ## 5,176 |
| ## 2225 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 магазин (тепло)(ку) | ## Лизункова Марина Александровна |  | ## 8,874 |
| ## 2226 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 стр.2-офис"Зол.ломбард" (тепло)(ку) | ## Новик И.В. |  | ## 5,147 |
| ## 2227 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17- магазин (тепло)(ку) | ## Новикова В.Т. |  | ## 13,214 |
| ## 2228 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-61 промтоварн.магазин (тепло) | ## Иванова Г.И. |  | ## 3,047 |
| ## 2229 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин (тепло) (ку) | ## Некрылова Маргарита Викторовна |  | ## 5,015 |
| ## 2230 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин"Мебель" (тепло)(ку) | ## Печникова Наталья Георгиевна |  | ## 5,357 |
| ## 2231 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Осипов И.Ю. |  | ## 6,903 |
| ## 2232 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-продов.магазин (тепло)(ку) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 9,222 |
| ## 2233 | ## Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 18,577 |
| # 2234 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 31 |  |  | # 69,528 |
| ## 2235 | ## Дзержинского ул, 31, Дзержинского,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 54,803 |
| ## 2236 | ## Дзержинского ул, 31, Дзержинского,д.31,кв.4,5,6 (тепло)(ку) | ## Пархоменко Юлия Анатольевна |  | ## 14,725 |
| # 2237 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 4 |  |  | # 405,677 |
| ## 2238 | ## Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,544 |
| ## 2239 | ## Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 405,133 |
| # 2240 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 5 |  |  | # 519,477 |
| ## 2241 | ## Дзержинского ул, 5, Дзержинского,5 жилой дом (ку) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 519,477 |
| # 2242 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 |  |  | # 476,493 |
| ## 2243 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского, 6 магазин"Книги" (тепло)(ку) | ## Безбородов Вячеслав Иванович |  | ## 6,868 |
| ## 2244 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 455,917 |
| ## 2245 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 магазин "Гараж" (тепло)(ку) | ## Пичукова Любовь Анатольевна |  | ## 6,840 |
| ## 2246 | ## Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6-магазин"Промтовары" (тепло)(ку) | ## Безбородова Т.И. |  | ## 6,868 |
| # 2247 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 14 |  |  | # 519,260 |
| ## 2248 | ## Добровольского ул, 14, Добровольского,14 жил.дом (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 519,260 |
| # 2249 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 |  |  | # 560,098 |
| ## 2250 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,612 |
| ## 2251 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22-кв.1 (тепло)(ку)некрасова | ## Некрасова Ирина Анатольевна |  | ## 7,711 |
| ## 2252 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22-офис (тепло)(ку)дуборова | ## ИП Дуборова Н.А. |  | ## 12,197 |
| ## 2253 | ## Добровольского ул, 22, Добровольского,22, пом, 3 (тепло)(ку) | ## ИП Бадмаев Игорь Владимирович |  | ## 25,578 |
| # 2254 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 24 |  |  | # 553,770 |
| ## 2255 | ## Добровольского ул, 24, Добровольского,24 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 553,770 |
| # 2256 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 26 |  |  | # 876,616 |
| ## 2257 | ## Добровольского ул, 26, Добровольского,26 офис (тепло) (ку) | ## Сахарова Наталья Андреевна |  | ## 10,140 |
| ## 2258 | ## Добровольского ул, 26, Добровольского,26 помещене № 17 (тепло)(ку) | ## Морачева Маргарита Николаевна |  | ## 5,640 |
| ## 2259 | ## Добровольского ул, 26, Добровольского,26- ж..д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 860,836 |
| # 2260 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 28 |  |  | # 300,371 |
| ## 2261 | ## Добровольского ул, 28, Добровольского,28 жил.дом. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,580 |
| ## 2262 | ## Добровольского ул, 28, Добровольского,28 неж помещ № 24 (ку) (тепло) | ## Кирсанова Татьяна Константиновна |  | ## 6,791 |
| # 2263 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 |  |  | # 585,964 |
| ## 2264 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 424,151 |
| ## 2265 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31 мед.колледж (тепло)(ку) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 84,491 |
| ## 2266 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31 Помещение 3 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 21,126 |
| ## 2267 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31- кадастровый № 40:26:000291:183 (тепло)(ку)5б | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 55,334 |
| ## 2268 | ## Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (гвс)5б | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 0,862 |
| # 2269 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 20 |  |  | # 159,354 |
| ## 2270 | ## Достоевского ул, 20, Достоевского,20 (тепло) | ## Филиал (ПАО) Банк ВТБ в г.Воронеже |  | ## 159,354 |
| # 2271 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 |  |  | # 72,509 |
| ## 2272 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22 (Аскон) | ## Аскон ООО |  | ## 7,333 |
| ## 2273 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-маг."Мебель России" (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 30,181 |
| ## 2274 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-маг."Мебель России" (тепло) | ## Ульман Анастасия Александровна |  | ## 13,683 |
| ## 2275 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-магазин "Обои" (тепло) | ## Шаронов А.И. |  | ## 5,621 |
| ## 2276 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22-община (тепло) | ## МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИУДАИЗМА КАЛУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩИНА "ГАТХ |  | ## 8,251 |
| ## 2277 | ## Достоевского ул, 22, Достоевского,22"Пицерия",адм.здание (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 7,440 |
| # 2278 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 25 |  |  | # 66,636 |
| ## 2279 | ## Достоевского ул, 25, Достоевского,25 складское помещ.№1 (тепло) | ## Голобоков Виталий Викторович |  | ## 66,636 |
| # 2280 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 26 |  |  | # 45,249 |
| ## 2281 | ## Достоевского ул, 26, Достоевского,26 база (тепло) | ## ГБУЗ КО "КОМЦ"Резерв" |  | ## 45,249 |
| # 2282 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 35 |  |  | # 382,186 |
| ## 2283 | ## Достоевского ул, 35, Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 7,327 |
| ## 2284 | ## Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,488 |
| ## 2285 | ## Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,371 |
| # 2286 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 39 |  |  | # 184,936 |
| ## 2287 | ## Достоевского ул, 39, Достоевского,39-ООО "Международная клинич. Лаборат(тепло) | ## ООО "Международная клиническая лаборатория" |  | ## 184,440 |
| ## 2288 | ## Достоевского ул, 39, ООО "Международная Клиническая Лаборатория" Достоевского,39 потери (тепло) | ## ООО "Международная клиническая лаборатория" |  | ## 0,496 |
| # 2289 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 41 |  |  | # 222,994 |
| ## 2290 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41 (тепло) | ## Автокадры учебный центр АНПОО |  | ## 38,373 |
| ## 2291 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (гвс) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 2,040 |
| ## 2292 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 5,066 |
| ## 2293 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 9,778 |
| ## 2294 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин"Камаз" (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 10,220 |
| ## 2295 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-произв.помещение (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 12,000 |
| ## 2296 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-проходная (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 1,123 |
| ## 2297 | ## Достоевского ул, 41, Достоевского,41-склад (тепло) | ## Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | ## 144,394 |
| # 2298 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 10 |  |  | # 338,686 |
| ## 2299 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10 гараж (тепло) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 6,134 |
| ## 2300 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/1 ввод/ (гвс) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 59,181 |
| ## 2301 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/2 ввод/ (тепло) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 155,915 |
| ## 2302 | ## Карпова ул, 10, Карпова,10-1 ввод (тепло) | ## Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | ## 117,456 |
| # 2303 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 13 |  |  | # 255,244 |
| ## 2304 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло) | ## КАЛУГАМОСТТРАНС АО |  | ## 3,444 |
| ## 2305 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло), 386 | ## КАЛУГАМОСТТРАНС АО |  | ## 0,048 |
| ## 2306 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13 сауна (тепло) | ## КАЛУГАМОСТТРАНС АО |  | ## 5,941 |
| ## 2307 | ## Карпова ул, 13, Карпова,13-административное здание (тепло) | ## КАЛУГАМОСТТРАНС АО |  | ## 245,811 |
| # 2308 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 15 |  |  | # 86,478 |
| ## 2309 | ## Карпова ул, 15, Карпова,15 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,478 |
| # 2310 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 17 |  |  | # 104,328 |
| ## 2311 | ## Карпова ул, 17, Карпова,17 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 104,328 |
| # 2312 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 19 |  |  | # 149,750 |
| ## 2313 | ## Карпова ул, 19, Карпова,19 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,611 |
| ## 2314 | ## Карпова ул, 19, Карпова,19-офис (тепло)(ку) | ## ЦентроСтрой (ООО") |  | ## 7,139 |
| # 2315 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 5 |  |  | # 8,894 |
| ## 2316 | ## Карпова ул, 5, Карпова,5 жил.дом (ку) |  |  | ## 3,860 |
| ## 2317 | ## Карпова ул, 5, Карпова,5 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,034 |
| # 2318 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 7 |  |  | # 42,127 |
| ## 2319 | ## Карпова ул, 7, Карпова ул, 7, нежилое помещение, кв.2 (тепло)(ку) | ## МЕДСЕРВИС КАЛУГА ООО |  | ## 15,324 |
| ## 2320 | ## Карпова ул, 7, Карпова,7 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,803 |
| # 2321 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 24, Корпус 50 |  |  | # 277,287 |
| ## 2322 | ## Космонавта Комарова ул, 24/50, Комарова,24/50-офис (тепло) | ## ФКУ"Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства" |  | ## 277,287 |
| # 2323 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 30 |  |  | # 1 420,508 |
| ## 2324 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 101 (ку) (тепло) | ## Терентьев Анатолий Николаевич |  | ## 102,642 |
| ## 2325 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 102 (ку) (тепло) | ## Терентьев Анатолий Николаевич |  | ## 35,241 |
| ## 2326 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 офис (тепло)(КУ) | ## Изюмова Зоя Николаевна |  | ## 10,554 |
| ## 2327 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30-офис (гвс) | ## Изюмова Зоя Николаевна |  | ## 0,608 |
| ## 2328 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 227,576 |
| ## 2329 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 029,093 |
| ## 2330 | ## Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 14,794 |
| # 2331 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 33 |  |  | # 585,093 |
| ## 2332 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33 неж.пом. S 93,4 Агамирзова тепло(ку) | ## Агамирзова Анна Алексеевна |  | ## 10,910 |
| ## 2333 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33-5эт.ж.дом (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,321 |
| ## 2334 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 2 неж.пом. S 119 Ермоленко (гвс) | ## Ермоленко Анатолий Сергеевич |  | ## 0,060 |
| ## 2335 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 4 неж.пом. S 117,3 Верботный (гвс) | ## Верботный Илья Андреевич |  | ## 0,062 |
| ## 2336 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 4 неж.пом. S 117,3 Верботный тепло(ку) | ## Черногузова Татьяна Павловна |  | ## 5,126 |
| ## 2337 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 4 неж.пом. S 117,3 Верботный тепло(ку) | ## Верботный Илья Андреевич |  | ## 8,576 |
| ## 2338 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 4 неж.пом. S 93,4 Агамирзова (гвс) | ## Агамирзова Анна Алексеевна |  | ## 3,183 |
| ## 2339 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5 неж.пом. S 119 Ермоленко тепло(ку) | ## Ермоленко Анатолий Сергеевич |  | ## 13,902 |
| ## 2340 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5 неж.пом. S 77,6 Котов/Марычев тепло | ## Котов И.Д./Марычев В.В. |  | ## 9,068 |
| ## 2341 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5 неж.пом. S 77.6 ГВС Котов/Марычев | ## Котов И.Д./Марычев В.В. |  | ## 0,186 |
| ## 2342 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 515,278 |
| ## 2343 | ## Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 16,421 |
| # 2344 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 35 |  |  | # 176,998 |
| ## 2345 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 1,452 |
| ## 2346 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (гвс) (ку) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 23,730 |
| ## 2347 | ## Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 151,816 |
| # 2348 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 37 |  |  | # 187,750 |
| ## 2349 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 гвс (КР на СОИ) | ## ООО УК "Наш Город" |  | ## 1,452 |
| ## 2350 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 ж.д. (гвс)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,380 |
| ## 2351 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (гвс) | ## Сергеев Владимир Григорьевич |  | ## 1,870 |
| ## 2352 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (тепло) (ку) | ## Сергеев Владимир Григорьевич |  | ## 19,608 |
| ## 2353 | ## Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова,37 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,440 |
| # 2354 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 4 |  |  | # 1 083,335 |
| ## 2355 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Блок терапии (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 5,753 |
| ## 2356 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 95,929 |
| ## 2357 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 204,871 |
| ## 2358 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 174,820 |
| ## 2359 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 386,907 |
| ## 2360 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Хозблок (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 31,508 |
| ## 2361 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4- механотерапия (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 118,363 |
| ## 2362 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-аптека на территории полик (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 8,012 |
| ## 2363 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-гараж (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 18,000 |
| ## 2364 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-подвал аптеки (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 3,076 |
| ## 2365 | ## Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-хозкорпус (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 36,096 |
| # 2366 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45 |  |  | # 582,465 |
| ## 2367 | ## Космонавта Комарова ул, 45, Комарова,45-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 582,465 |
| # 2368 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1 |  |  | # 332,442 |
| ## 2369 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45/1 нежилое помешение (тепло)(ку) | ## ООО Строительная компания "Бастион" |  | ## 37,867 |
| ## 2370 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,275 |
| ## 2371 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 232,514 |
| ## 2372 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 1,304 |
| ## 2373 | ## Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 2,482 |
| # 2374 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 47 |  |  | # 27,972 |
| ## 2375 | ## Космонавта Комарова ул, 47, Комарова,47-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 27,972 |
| # 2376 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 53 |  |  | # 346,255 |
| ## 2377 | ## Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,848 |
| ## 2378 | ## Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 344,407 |
| # 2379 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 55 |  |  | # 476,943 |
| ## 2380 | ## Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 (тепло)(ку) | ## ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" |  | ## 68,255 |
| ## 2381 | ## Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,402 |
| ## 2382 | ## Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 405,286 |
| # 2383 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 57 |  |  | # 285,096 |
| ## 2384 | ## Космонавта Комарова ул, 57, Комарова,57 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 285,096 |
| # 2385 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 59 |  |  | # 162,101 |
| ## 2386 | ## Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 160,752 |
| ## 2387 | ## Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59-потери (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 1,349 |
| # 2388 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 61 |  |  | # 71,400 |
| ## 2389 | ## Космонавта Комарова ул, 61, Комарова,61 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,400 |
| # 2390 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 3а |  |  | # 347,033 |
| ## 2391 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а потери (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 7,161 |
| ## 2392 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а,гараж (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 7,961 |
| ## 2393 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3А,пристройка (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 152,755 |
| ## 2394 | ## Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а.Административное здание (тепло) | ## ГКУ КО "ЦБ" |  | ## 179,156 |
| # 2395 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4 |  |  | # 53,377 |
| ## 2396 | ## Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,213 |
| ## 2397 | ## Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (34.2) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 6,123 |
| ## 2398 | ## Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (50.5) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 9,041 |
| # 2399 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 89,496 |
| ## 2400 | ## Космонавта Пацаева ул, 4/1, Пацаева,4/1 нежилое здание (тепло) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 89,496 |
| # 2401 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 7а |  |  | # 211,494 |
| ## 2402 | ## Космонавта Пацаева ул, 7а, Пацаева,7а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 211,494 |
| # 2403 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 106 |  |  | # 91,670 |
| ## 2404 | ## Ленина ул, 106, Ленина,106-храм (тепло) | ## Архиерейское Подворье-храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы |  | ## 91,670 |
| # 2405 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 1 |  |  | # 173,302 |
| ## 2406 | ## Ленина ул, 108/1, Ленина,108,стр.1- (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 173,302 |
| # 2407 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 2 |  |  | # 90,112 |
| ## 2408 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 в пом. №4 (пом..3,4) 1 этаж (тепло) | ## Токарев Павел Леонидович |  | ## 10,772 |
| ## 2409 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 неж.пом №4 (пом.1,2,5,10,11) 1 этаж (тепло) | ## ИП Васильева Людмила Владимировна |  | ## 11,594 |
| ## 2410 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 неж.пом в №4 (пом.6,7) 2 этаж (тепло) | ## ИП Щербаков В.В. |  | ## 4,232 |
| ## 2411 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом. №4 (тепло) | ## ГАУК КО"Центр Наследия" |  | ## 56,510 |
| ## 2412 | ## Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом.№6 лестничная клетка (тепло) | ## ГАУК КО"Центр Наследия" |  | ## 7,004 |
| # 2413 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 110 |  |  | # 27,582 |
| ## 2414 | ## Ленина ул, 110, Ленина,110 1 этаж,пекарня и торговый зал (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 27,582 |
| # 2415 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112 |  |  | # 3,232 |
| ## 2416 | ## Ленина ул, 112, Ленина,112-офис (тепло) |  |  | ## 3,232 |
| # 2417 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 116 |  |  | # 98,009 |
| ## 2418 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 "Калужский музей изобразительных искусств" | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 17,580 |
| ## 2419 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 1,2 первого этажа "ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 25,923 |
| ## 2420 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 4,6 первого этажа | ## ГАУК КО"Центр Наследия" |  | ## 0,801 |
| ## 2421 | ## Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения №1-9 второго этажа | ## ОО "Региональный союз архитекторов Калужской области" |  | ## 53,705 |
| # 2422 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 118 |  |  | # 104,378 |
| ## 2423 | ## Ленина ул, 118, Ленина,118 к.5 Упр мол полит К.О. (тепло) | ## УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 64,136 |
| ## 2424 | ## Ленина ул, 118, Ленина,118-офис (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 40,242 |
| # 2425 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 120 |  |  | # 56,187 |
| ## 2426 | ## Ленина ул, 120, Ленина,120 магазин (тепло) | ## Захарова Т.В. |  | ## 56,187 |
| # 2427 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 122 |  |  | # 113,005 |
| ## 2428 | ## Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение здание №7 (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 104,338 |
| ## 2429 | ## Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(лестничная клетка) №8 (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 5,550 |
| ## 2430 | ## Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(подвал) №6 (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 3,117 |
| # 2431 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 |  |  | # 132,180 |
| ## 2432 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 1- 2 этаж ГАУ КО "Центр развития туризма "Калужский край" | ## ГАУ КО "Центр развития туризма "Калужский край" |  | ## 36,375 |
| ## 2433 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 помещение 1 ФГБУ Национальный парк Угра (тепло) | ## НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УГРА ФГБУ |  | ## 87,502 |
| ## 2434 | ## Ленина ул, 124, Ленина,124 стр.1 пом.5 (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 8,303 |
| # 2435 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 1 |  |  | # 102,076 |
| ## 2436 | ## Ленина ул, 126/1, Ленина,126 стр.1 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" неж.помещение (Тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 102,076 |
| # 2437 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 2 |  |  | # 116,766 |
| ## 2438 | ## Ленина ул, 126/2, Ленина,126 стр.2 неж.помещение (тепло) | ## ЖИВАЯ ЕДА ООО |  | ## 116,766 |
| # 2439 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7 |  |  | # 602,816 |
| ## 2440 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 3 гараж,склад (тепло) | ## Калугастат |  | ## 19,445 |
| ## 2441 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 нежил.помещение (тепло) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 61,022 |
| ## 2442 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис (тепло), 483 | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 32,694 |
| ## 2443 | ## Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис Калугастат (тепло) | ## Калугастат |  | ## 480,291 |
| ## 2444 | ## Марата ул, 7, Марата,7- строение 2 неж. помещение (тепло) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ |  | ## 6,594 |
| ## 2445 | ## Марата ул, 7, Марата,7-потери Калугастат (тепло) до теплосчетчика | ## Калугастат |  | ## 2,459 |
| ## 2446 | ## Марата ул, 7, Марата,7-потери неж пом (тепло) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,201 |
| ## 2447 | ## Марата ул, 7, Марата,7-потери офис (тепло), 483 | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,075 |
| ## 2448 | ## Марата ул, 7, марата,7-потери офис Калугастат (тепло) | ## Калугастат |  | ## 0,035 |
| # 2449 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7а |  |  | # 637,284 |
| ## 2450 | ## Марата ул, 7а, Марата 7а потери в сети "лето" гвс | ## МАРС ООО |  | ## 1,068 |
| ## 2451 | ## Марата ул, 7а, Марата, 7 а- потери в сети до теплосчетчика | ## МАРС ООО |  | ## 2,046 |
| ## 2452 | ## Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (бойлер) | ## МАРС ООО |  | ## 150,750 |
| ## 2453 | ## Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (тепло) | ## МАРС ООО |  | ## 483,420 |
| # 2454 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7б |  |  | # 15,042 |
| ## 2455 | ## Марата ул, 7б, Марата,7 б (тепло) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ |  | ## 15,022 |
| ## 2456 | ## Марата ул, 7б, Марата,7 б потери до т/сч (тепло) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ |  | ## 0,020 |
| # 2457 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 |  |  | # 566,239 |
| ## 2458 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое пом. 49 (тепло)(ку) | ## Касьянов И.В. (ИП) |  | ## 5,119 |
| ## 2459 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Касьянов И.В. (ИП) |  | ## 7,383 |
| ## 2460 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-аптека (тепло)(ку) | ## ГРАТИС ООО |  | ## 18,444 |
| ## 2461 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-нежил.помещение 2 (тепло)(ку) Войде | ## Гаджимурадова Офелия Мирзаметовна |  | ## 7,765 |
| ## 2462 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-приемный пункт (тепло)(ку) | ## ЗАО"Химчистка" |  | ## 7,865 |
| ## 2463 | ## Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10ж.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 519,663 |
| # 2464 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 11 |  |  | # 559,737 |
| ## 2465 | ## Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 7,270 |
| ## 2466 | ## Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 156,155 |
| ## 2467 | ## Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 396,312 |
| # 2468 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 1 |  |  | # 479,992 |
| ## 2469 | ## Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13к.1 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 474,733 |
| ## 2470 | ## Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13кор.1-торгово офисное пом. (тепло)(ку) | ## Розенталь Л.М. |  | ## 5,259 |
| # 2471 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 2 |  |  | # 484,071 |
| ## 2472 | ## Октябрьская ул, 13/2, Октябрьская,13к.2 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 484,071 |
| # 2473 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 14а |  |  | # 71,902 |
| ## 2474 | ## Октябрьская ул, 14а, Октябрьская,14 а стоматол.кабинет (тепло)(ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 18,849 |
| ## 2475 | ## Октябрьская ул, 14а, Октябрьская14а,ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,053 |
| # 2476 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17 |  |  | # 297,679 |
| ## 2477 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №9 (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 54,625 |
| ## 2478 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №7 (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 47,850 |
| ## 2479 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №8 (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 158,798 |
| ## 2480 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание№4 гараж (тепло) | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 26,291 |
| ## 2481 | ## Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 потери до теплосчетчика | ## АО "НПО Лавочкина" |  | ## 10,115 |
| # 2482 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17а |  |  | # 763,415 |
| ## 2483 | ## Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (бойлер) | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 193,547 |
| ## 2484 | ## Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 429,018 |
| ## 2485 | ## Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) потери в сети | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 140,850 |
| # 2486 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 |  |  | # 806,881 |
| ## 2487 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская, 2 магазин прод.тов. (тепло)(ку) | ## Ермилова Татьяна Ивановна |  | ## 6,659 |
| ## 2488 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 (тепло)(ку) | ## МБУ ДО СШ "ПЕРСЕЙ" Г.КАЛУГИ |  | ## 51,879 |
| ## 2489 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 741,503 |
| ## 2490 | ## Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2-магазин (тепло)(ку) | ## Шишкова О.Н. |  | ## 6,840 |
| # 2491 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 20 |  |  | # 706,754 |
| ## 2492 | ## Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20 жилой дом (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 452,472 |
| ## 2493 | ## Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20-"ДИКСИ Юг" (тепло)(ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 254,282 |
| # 2494 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 21/22 |  |  | # 17,023 |
| ## 2495 | ## Октябрьская ул, 21/22, Октябрьская,21/22-г.в.с.жилого дома (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,023 |
| # 2496 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 24 |  |  | # 283,893 |
| ## 2497 | ## Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 ж/дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 272,860 |
| ## 2498 | ## Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Ефремова Нина Петровна |  | ## 11,033 |
| # 2499 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 26 |  |  | # 215,026 |
| ## 2500 | ## Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,171 |
| ## 2501 | ## Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 211,855 |
| # 2502 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 3 |  |  | # 3 168,632 |
| ## 2503 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 84,234 |
| ## 2504 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 8,236 |
| ## 2505 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 66,371 |
| ## 2506 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 560,113 |
| ## 2507 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Инфекцион. корпус (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 139,303 |
| ## 2508 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 24,736 |
| ## 2509 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 142,296 |
| ## 2510 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 275,840 |
| ## 2511 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 1 708,360 |
| ## 2512 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 2,878 |
| ## 2513 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 40,005 |
| ## 2514 | ## Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3-рентгенблок (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области "БСМП" им. Шевченко К.Н. |  | ## 116,260 |
| # 2515 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4 |  |  | # 559,496 |
| ## 2516 | ## Октябрьская ул, 4, Октябрьская,4 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 559,496 |
| # 2517 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48 |  |  | # 370,549 |
| ## 2518 | ## Октябрьская ул, 48, Октябрьская,48,ж.д. от. (кв. с 1 по 42) (ку) |  |  | ## 370,549 |
| # 2519 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48а |  |  | # 410,766 |
| ## 2520 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, ж.д. (кв. с 43 по 84) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,059 |
| ## 2521 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 6,504 |
| ## 2522 | ## Октябрьская ул, 48а, Октябрьская,48а ж/дом (кв. с 43 по 84) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 360,203 |
| # 2523 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4а |  |  | # 5,782 |
| ## 2524 | ## Октябрьская ул, 4а, Октябрьская,4а-офис (тепло) | ## Бурлин В.В. |  | ## 5,782 |
| # 2525 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 50 |  |  | # 414,456 |
| ## 2526 | ## Октябрьская ул, 50, Октябрьская,50 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 414,456 |
| # 2527 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6 |  |  | # 579,376 |
| ## 2528 | ## Октябрьская ул, 6, Октябрьская,6 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 579,376 |
| # 2529 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6а |  |  | # 22,548 |
| ## 2530 | ## Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6 склад (тепло) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 9,490 |
| ## 2531 | ## Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6-склад (гвс) | ## Шуралев Владимир Викторович ИП |  | ## 13,058 |
| # 2532 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 8 |  |  | # 515,048 |
| ## 2533 | ## Октябрьская ул, 8, Октябрьская,8 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 515,048 |
| # 2534 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьский проезд, № 3 |  |  | # 495,787 |
| ## 2535 | ## Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-насосная станция (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 73,562 |
| ## 2536 | ## Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-станция обезжелез. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 419,073 |
| ## 2537 | ## Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябьский проезд,3 "Кал.обл.вод." потери до т/счетчика | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 3,152 |
| # 2538 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 1а |  |  | # 189,247 |
| ## 2539 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,466 |
| ## 2540 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом отопл. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 133,217 |
| ## 2541 | ## Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 4,564 |
| # 2542 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 24 |  |  | # 2,508 |
| ## 2543 | ## Парижской Коммуны ул, 24, Парижская Коммуна,24- гвс. ж/д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,508 |
| # 2544 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 26 |  |  | # 2,435 |
| ## 2545 | ## Парижской Коммуны ул, 26, Парижская Коммуна,26 гвс. ж/д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,435 |
| # 2546 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 28 |  |  | # 2,435 |
| ## 2547 | ## Парижской Коммуны ул, 28, Парижская Коммуна,28 гвс. ж/д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,435 |
| # 2548 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 30 |  |  | # 2,435 |
| ## 2549 | ## Парижской Коммуны ул, 30, Парижская Коммуна,30 гвс .ж/ дома (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,435 |
| # 2550 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 |  |  | # 773,569 |
| ## 2551 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (гвс1) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 0,775 |
| ## 2552 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (тепло)(ку) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 28,113 |
| ## 2553 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом №4 ( подвал инд. от.) (тепло)(ку) | ## Василькова Мария Александровна |  | ## 0,439 |
| ## 2554 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом.№5 ( подвал инд. от. ) (тепло)(ку) | ## Василькова Мария Александровна |  | ## 0,752 |
| ## 2555 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 нежилое пом. 90 Карапетян Т.А. (тепло)(ку) | ## Карапетян Тамара Айказовна |  | ## 17,797 |
| ## 2556 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 нежилое пом. 95 ИП Уртминцева И.О (тепло)(ку) | ## Уртминцева И.О. (ИП) |  | ## 3,330 |
| ## 2557 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 ООО Симонов А.А. (тепло)(ку) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 22,115 |
| ## 2558 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41 Василькова (гвс) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 5,283 |
| ## 2559 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41 нежилое пом.90 Карапетян Т.А. (гвс) | ## Карапетян Тамара Айказовна |  | ## 0,706 |
| ## 2560 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,015 |
| ## 2561 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (КР на СОИ) | ## Монолит УК ООО |  | ## 12,670 |
| ## 2562 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом отопл. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 506,093 |
| ## 2563 | ## Плеханова ул, 41, Плеханова,41-Симонов Анатолий Алексеевич (гвс) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 1,481 |
| # 2564 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 61 |  |  | # 373,369 |
| ## 2565 | ## Плеханова ул, 61, Плеханова,61-" ТоргСинтез" ООО (тепло) | ## ТОРГСИНТЕЗ ООО |  | ## 343,323 |
| ## 2566 | ## Плеханова ул, 61, Плеханова,ТоргСинтез ООО (гвс) | ## ТОРГСИНТЕЗ ООО |  | ## 30,046 |
| # 2567 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 67 |  |  | # 146,292 |
| ## 2568 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 1 (тепло)_Ермаков 1/4 | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 14,632 |
| ## 2569 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 2 (тепло)_Яковлев 1/4 | ## Яковлев Николай Иванович |  | ## 14,629 |
| ## 2570 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 3,8,9,10, (тепло)_Наталенко 1/4 | ## Наталенко Анатолий Николаевич |  | ## 58,516 |
| ## 2571 | ## Плеханова ул, 67, Плеханова,67, пом. 4,5,6,7 (тепло)_Литвинов 1/4 | ## Литвинов Валентин Федорович |  | ## 58,515 |
| # 2572 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71 |  |  | # 5,705 |
| ## 2573 | ## Плеханова ул, 71, Плеханова,71-А,маг."ИнтерСкол" (тепло) | ## Амиров М.М. |  | ## 5,705 |
| # 2574 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71/24 |  |  | # 413,501 |
| ## 2575 | ## Плеханова ул, 71/24, Плеханова,71/24 Проек. (тепло) | ## ФГБУ"Калугаагрохимрадиология" |  | ## 413,501 |
| # 2576 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71а |  |  | # 66,346 |
| ## 2577 | ## Плеханова ул, 71а, Плеханова,71а-жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 66,346 |
| # 2578 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 |  |  | # 115,890 |
| ## 2579 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 , пом.1 (тепло)(ку) | ## Пислегин Роман Викторович |  | ## 3,936 |
| ## 2580 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,347 |
| ## 2581 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Александра" (тепло)(ку) | ## Сидорина Зоя Владимировна |  | ## 5,280 |
| ## 2582 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Деревенское мясо" (тепло)(ку) | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП |  | ## 5,225 |
| ## 2583 | ## Плеханова ул, 73, Плеханова,73 прод. магазин (тепло)(ку) | ## ИП Бубненкова Елена Геннадьевна |  | ## 6,102 |
| # 2584 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 74 |  |  | # 48,674 |
| ## 2585 | ## Плеханова ул, 74, Плеханова,74-магазин"Лапушка" (тепло) | ## Скалозуб Е.И |  | ## 48,674 |
| # 2586 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 75, Корпус 1 |  |  | # 227,976 |
| ## 2587 | ## Плеханова ул, 75/1, Плеханова,75/1-ж. д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,976 |
| # 2588 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а |  |  | # 364,230 |
| ## 2589 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78"А" -промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Образцова Зоя Сергеевна |  | ## 6,749 |
| ## 2590 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а - нежилое помещение №28 (тепло) (ку) | ## Анищенко Дмитрий Викторович |  | ## 1,674 |
| ## 2591 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а - нежилое помещение №28 (тепло) (ку) | ## Масленников Андрей Алексеевич |  | ## 9,987 |
| ## 2592 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 256,704 |
| ## 2593 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение 1/2 ч. (Маренок Л.А.)(тепло) (ку) | ## Маренок Людмила Александровна |  | ## 8,310 |
| ## 2594 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а магазин"Времена года" (тепло)(ку) | ## Грушко Ирина Жамаловна |  | ## 15,352 |
| ## 2595 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 1/2ч. (Абинякова З.А. )(тепло) (ку) | ## Абинякова Зоя Алексеевна |  | ## 8,310 |
| ## 2596 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 29 (тепло) (ку) | ## Войнов С.И. |  | ## 5,558 |
| ## 2597 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение №27 (тепло)(ку) | ## Калужский фонд содействия предпринимательству |  | ## 14,648 |
| ## 2598 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-нежилое помещеник № 30 (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 9,090 |
| ## 2599 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.маг-н (тепло) (ку) | ## Виноградова И.А. |  | ## 11,876 |
| ## 2600 | ## Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Носов Владимир Викторович |  | ## 15,972 |
| # 2601 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 |  |  | # 301,607 |
| ## 2602 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79 Город (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 18,918 |
| ## 2603 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,471 |
| ## 2604 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79- (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 12,148 |
| ## 2605 | ## Плеханова ул, 79, Плеханова,79-адм.здание (тепло)(ку) | ## РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ ООО ОНПЦ |  | ## 23,070 |
| # 2606 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 80 |  |  | # 491,442 |
| ## 2607 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 Байбаков О.Н.(тепло)(ку) | ## Байбаков Олег Николаевич |  | ## 14,161 |
| ## 2608 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 библ.N 1 (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 43,708 |
| ## 2609 | ## Плеханова ул, 80, Плеханова,80 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,573 |
| # 2610 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 81 |  |  | # 480,613 |
| ## 2611 | ## Плеханова ул, 81, Плеханова,81 (тепло)(ку) | ## ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" |  | ## 15,505 |
| ## 2612 | ## Плеханова ул, 81, Плеханова,81 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 465,108 |
| # 2613 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 82 |  |  | # 445,976 |
| ## 2614 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82 ж/дом (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,153 |
| ## 2615 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82 помещение № 61 (ку) (тепло) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 7,794 |
| ## 2616 | ## Плеханова ул, 82, Плеханова,82-нежилое пом.№1(тепло) гор упр. | ## Захарченко Инна Алексеевна |  | ## 5,029 |
| # 2617 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 84 |  |  | # 208,290 |
| ## 2618 | ## Плеханова ул, 84, Плеханова ул, 84, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Денискова Наталья Васильевна |  | ## 11,702 |
| ## 2619 | ## Плеханова ул, 84, Плеханова,84 ж/дом (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,588 |
| # 2620 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 86 |  |  | # 72,282 |
| ## 2621 | ## Плеханова ул, 86, Плеханова,86 ж/дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 72,282 |
| # 2622 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 88 |  |  | # 44,564 |
| ## 2623 | ## Плеханова ул, 88, Плеханова,88 Музей декоратив.прикл.ис (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 44,564 |
| # 2624 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 94 |  |  | # 567,155 |
| ## 2625 | ## Плеханова ул, 94, Плеханова,94- помещение (тепло) (ку) | ## Смольский Олег Анатольевич |  | ## 15,191 |
| ## 2626 | ## Плеханова ул, 94, Плеханова,94-ж. д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 551,964 |
| # 2627 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 96 |  |  | # 406,600 |
| ## 2628 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 43,713 |
| ## 2629 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 2й офис (гвс) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 2,044 |
| ## 2630 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 3й офис (гвс) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 2,043 |
| ## 2631 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Бубнёнкова Нина Александровна |  | ## 8,366 |
| ## 2632 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом гвс (ку) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 55,572 |
| ## 2633 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом отопл. (тепло) | ## ТСЖ Плеханова 96 |  | ## 294,304 |
| ## 2634 | ## Плеханова ул, 96, Плеханова,96-офисное помещение (гвс) | ## Бубнёнкова Нина Александровна |  | ## 0,558 |
| # 2635 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 2 |  |  | # 562,185 |
| ## 2636 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 8,883 |
| ## 2637 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 133,765 |
| ## 2638 | ## Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,537 |
| # 2639 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 3 |  |  | # 535,686 |
| ## 2640 | ## Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 5,388 |
| ## 2641 | ## Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 96,441 |
| ## 2642 | ## Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,857 |
| # 2643 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 |  |  | # 302,908 |
| ## 2644 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина ул, 10/75 нежилое помещение №34 (КУ) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 16,655 |
| ## 2645 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,929 |
| ## 2646 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 Контора (тепло) (ку) | ## ИП Диденко О.Ф. |  | ## 23,558 |
| ## 2647 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-нежилое помещение 17 (тепло) (ку) | ## Пушкина Ангелина Романовна |  | ## 8,540 |
| ## 2648 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-офис (тепло)(ку) | ## Асмолов Владимир Владимирович |  | ## 15,331 |
| ## 2649 | ## Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-пром.магазин (тепло) (ку) | ## Сычев В.П. |  | ## 8,895 |
| # 2650 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 14 |  |  | # 307,833 |
| ## 2651 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 - музей (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 196,997 |
| ## 2652 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 музей потери до сч.(тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 6,566 |
| ## 2653 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 реставрац.мастерская (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 2,233 |
| ## 2654 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель левый (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 53,752 |
| ## 2655 | ## Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель правый (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 48,285 |
| # 2656 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 16 |  |  | # 88,620 |
| ## 2657 | ## Пушкина ул, 16, Пушкина,16 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,620 |
| # 2658 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 17 |  |  | # 73,580 |
| ## 2659 | ## Пушкина ул, 17, Пушкина,17-центр для несовершен. (тепло) | ## ГБУ КО "КОЦСПСД" Надежда" |  | ## 73,580 |
| # 2660 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3 |  |  | # 669,098 |
| ## 2661 | ## Пушкина ул, 3, Пушкина,3 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 426,510 |
| ## 2662 | ## Пушкина ул, 3, Пушкина,3 маг."Приокский" (тепло)(ку) | ## Магазин Приокский (ООО") |  | ## 242,588 |
| # 2663 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3а |  |  | # 253,207 |
| ## 2664 | ## Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 239,256 |
| ## 2665 | ## Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а гараж (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 13,951 |
| # 2666 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 4 |  |  | # 176,227 |
| ## 2667 | ## Пушкина ул, 4, Пушкина,4 (тепло) | ## Государственное казенное учреждение"Государственный архив документов по личному составу Калужской об |  | ## 71,216 |
| ## 2668 | ## Пушкина ул, 4, Пушкина,4 строен.4 (тепло) | ## Бородулин Олег Геннадьевич |  | ## 13,122 |
| ## 2669 | ## Пушкина ул, 4, Пушкина,4-музей (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | ## 91,889 |
| # 2670 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 5 |  |  | # 72,870 |
| ## 2671 | ## Пушкина ул, 5, Пушкина,5 (тепло) (ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 9,808 |
| ## 2672 | ## Пушкина ул, 5, Пушкина,5 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,685 |
| ## 2673 | ## Пушкина ул, 5, Пушкина,5 пом. 3 (тепло) (ку) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 21,377 |
| # 2674 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 6 |  |  | # 82,050 |
| ## 2675 | ## Пушкина ул, 6, Пушкина,6 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,274 |
| ## 2676 | ## Пушкина ул, 6, Пушкина,6-нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | ## Пилипчак Юлия Владимировна |  | ## 4,242 |
| ## 2677 | ## Пушкина ул, 6, Пушкина,6-парикмахерская (тепло)(ку) | ## Ринейская Вероника Владимировна ИП |  | ## 6,534 |
| # 2678 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 7 |  |  | # 34,516 |
| ## 2679 | ## Пушкина ул, 7, Пушкина,7 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 18,676 |
| ## 2680 | ## Пушкина ул, 7, Пушкина,7 маг-н (тепло)(ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 15,840 |
| # 2681 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 |  |  | # 92,224 |
| ## 2682 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 72,051 |
| ## 2683 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-маг."помещение №16" (тепло) (ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 4,639 |
| ## 2684 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-магазин (тепло)(ку) | ## Теплухин Артемий Николаевич |  | ## 2,703 |
| ## 2685 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-нежилое помещение 1 ф (тепло) (ку) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 3,901 |
| ## 2686 | ## Пушкина ул, 9, Пушкина,9-офис (тепло) (ку) | ## Мамонтов Сергей Олегович |  | ## 8,930 |
| # 2687 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 9 |  |  | # 256,802 |
| ## 2688 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж потери (тепло) | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 0,992 |
| ## 2689 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 ЦНТИ потери (тепло) | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 3,956 |
| ## 2690 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 19,893 |
| ## 2691 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис КТПП | ## Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" |  | ## 86,032 |
| ## 2692 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис ЦНТИ (тепло) | ## Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | ## 143,760 |
| ## 2693 | ## Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", Старый Торг пл.9"ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата" потери до т/сч | ## Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" |  | ## 2,169 |
| # 2694 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 22 |  |  | # 237,900 |
| ## 2695 | ## Театральная ул, 22, Театральная,22 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,818 |
| ## 2696 | ## Театральная ул, 22, Театральная,22-неж.помещ. (тепло)(ку) | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | ## 20,145 |
| ## 2697 | ## Театральная ул, 22, Театральная,22-промтоварн.магазин (тепло) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 7,937 |
| # 2698 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 33/13 |  |  | # 268,303 |
| ## 2699 | ## Театральная ул, 33/13, Театральная,33/13 (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 268,303 |
| # 2700 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 34 |  |  | # 168,080 |
| ## 2701 | ## Театральная ул, 34, Театральная,34 Аптекоуправление (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 79,789 |
| ## 2702 | ## Театральная ул, 34, Театральная,34аптека N 2 (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 88,291 |
| # 2703 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 35 |  |  | # 13,858 |
| ## 2704 | ## Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 2 (тепло) | ## ОВАЛОН ООО |  | ## 4,184 |
| ## 2705 | ## Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 3 (тепло) | ## ЧУК "КотМузей" |  | ## 9,674 |
| # 2706 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 |  |  | # 302,495 |
| ## 2707 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,688 |
| ## 2708 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение 1 (ку) | ## Бабадей Д.А. |  | ## 15,435 |
| ## 2709 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение 16 (ку) | ## Бабадей Д.А. |  | ## 4,527 |
| ## 2710 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение 2 (ку) | ## Бабадей Д.А. |  | ## 6,561 |
| ## 2711 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение №21 | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 16,922 |
| ## 2712 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 парикмахерская (тепло) | ## ЗЕРКАЛО ООО |  | ## 14,050 |
| ## 2713 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36 Театр юного зрителя (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский ТЮЗ" |  | ## 187,113 |
| ## 2714 | ## Театральная ул, 36, Театральная,36-офис (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 6,199 |
| # 2715 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 37/2 |  |  | # 87,253 |
| ## 2716 | ## Театральная ул, 37/2, Театральная,37/2 "Чебурашка" (тепло) | ## Чебурашка (ООО) |  | ## 87,253 |
| # 2717 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 |  |  | # 218,166 |
| ## 2718 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 помещение 25 (тепло) (ку) | ## Ананян Рипсиме Усиковна |  | ## 15,756 |
| ## 2719 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 жил.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,440 |
| ## 2720 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 неж.пом.S 65.3 (тепло)(ку) | ## Левин А.И. |  | ## 12,733 |
| ## 2721 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 офис (тепло) | ## Федорищенко Татьяна Семеновна |  | ## 6,481 |
| ## 2722 | ## Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 пом S 44.9 (тепло)(ку) | ## Ермоленко Татьяна Васильевна |  | ## 8,756 |
| # 2723 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 20 |  |  | # 497,789 |
| ## 2724 | ## Циолковского ул, 20, Циолковского,20 гаражный бокс (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 21,170 |
| ## 2725 | ## Циолковского ул, 20, Циолковского,20 потери до т/сч. (тепло) корп. 7 | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 2,690 |
| ## 2726 | ## Циолковского ул, 20, Циолковского,20-учеб.кор.№7 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 473,929 |
| # 2727 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 25 |  |  | # 683,420 |
| ## 2728 | ## Циолковского ул, 25, Циолковского,25 корпус 4 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 683,420 |
| # 2729 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 27 |  |  | # 547,876 |
| ## 2730 | ## Циолковского ул, 27, Циолковского д. 27 (ж.д.) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 547,876 |
| # 2731 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 3 |  |  | # 224,350 |
| ## 2732 | ## Циолковского ул, 3, Циолковского,3 "Искорка" от. (тепло) | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 210,240 |
| ## 2733 | ## Циолковского ул, 3, Циолковского,3 д/с"Искорка" (гвс) | ## МБДОУ № 53 "Искорка" г. Калуги |  | ## 14,110 |
| # 2734 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 33 |  |  | # 551,048 |
| ## 2735 | ## Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 5,085 |
| ## 2736 | ## Циолковского ул, 33, Циолковского,33,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,046 |
| ## 2737 | ## Циолковского ул, 33, Циолковского,33.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 448,917 |
| # 2738 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 37 |  |  | # 317,682 |
| ## 2739 | ## Циолковского ул, 37, Циолковского,37 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 317,682 |
| # 2740 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 41 |  |  | # 575,698 |
| ## 2741 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 4,970 |
| ## 2742 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,177 |
| ## 2743 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.гвс (ку) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 100,481 |
| ## 2744 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 192,030 |
| ## 2745 | ## Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.от. (ку) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 256,040 |
| # 2746 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 |  |  | # 967,274 |
| ## 2747 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ,44 6 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,653 |
| ## 2748 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского 44 ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 788,865 |
| ## 2749 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 7,317 |
| ## 2750 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского ул.44/неж.помещ./(тепло)(ку) | ## Карнюшина Ирина Леонидовна высылать почтой |  | ## 15,812 |
| ## 2751 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44 Мед.кабинет (тепло)(ку) Дуболазов | ## Дуболазов В.Д. |  | ## 5,920 |
| ## 2752 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (гвс) | ## Манюнина Людмила Евгеньевна |  | ## 1,440 |
| ## 2753 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (тепло)(ку) Манюнина | ## Манюнина Людмила Евгеньевна |  | ## 18,361 |
| ## 2754 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (гвс) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 2,540 |
| ## 2755 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (тепло) (ку) Аманов | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 17,965 |
| ## 2756 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (гвс) | ## Абрамова Елена Романовна |  | ## 2,925 |
| ## 2757 | ## Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (тепло)(ку) | ## Абрамова Елена Романовна |  | ## 17,476 |
| # 2758 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 47 |  |  | # 539,295 |
| ## 2759 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 4,610 |
| ## 2760 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 82,317 |
| ## 2761 | ## Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 452,368 |
| # 2762 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 5 |  |  | # 859,987 |
| ## 2763 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 нежилые помещения (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,063 |
| ## 2764 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСЖ Циолковского,5 |  | ## 15,271 |
| ## 2765 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5 пом.86 Журавлев 84 квS=67,3 (ку) (тепло) | ## Журавлев Андрей Васильевич |  | ## 4,918 |
| ## 2766 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 206,389 |
| ## 2767 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,687 |
| ## 2768 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 560,708 |
| ## 2769 | ## Циолковского ул, 5, Циолковского,5магазин Зуевская S=59,4 (ку) (тепло) | ## Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) |  | ## 4,951 |
| # 2770 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 58 |  |  | # 914,285 |
| ## 2771 | ## Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 15,457 |
| ## 2772 | ## Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 169,674 |
| ## 2773 | ## Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 729,154 |
| # 2774 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 60 |  |  | # 758,614 |
| ## 2775 | ## Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 12,541 |
| ## 2776 | ## Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 568,030 |
| ## 2777 | ## Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 178,043 |
| # 2778 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 62 |  |  | # 662,741 |
| ## 2779 | ## Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 13,412 |
| ## 2780 | ## Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 481,402 |
| ## 2781 | ## Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 167,927 |
| # 2782 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 67/1 |  |  | # 310,882 |
| ## 2783 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 неж.пом.1 (тепло) (ку) | ## Москвин Сергей Владимирович |  | ## 12,448 |
| ## 2784 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 5,993 |
| ## 2785 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,389 |
| ## 2786 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,593 |
| ## 2787 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 160,286 |
| ## 2788 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 27 (тепло)(ку) | ## ООО Современная медицина |  | ## 37,467 |
| ## 2789 | ## Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | ## ООО Современная медицина |  | ## 32,706 |
| # 2790 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 7 |  |  | # 658,377 |
| ## 2791 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского ул, 7 гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Циолковского,7 |  | ## 14,842 |
| ## 2792 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского,7 жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,459 |
| ## 2793 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,365 |
| ## 2794 | ## Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 487,711 |
| # 2795 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 8 |  |  | # 256,535 |
| ## 2796 | ## Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора" пом.2 (тепло) | ## Аврора ООО |  | ## 186,602 |
| ## 2797 | ## Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора"пом.1 (тепло) | ## Аврора ООО |  | ## 69,933 |
| # 2798 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 3а |  |  | # 87,751 |
| ## 2799 | ## Чебышева ул, 3а, Чебышева,3а (тепло) | ## ДРСУ АО "КАЛУГАВТОДОР" №1 |  | ## 87,751 |
| # 2800 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6 |  |  | # 171,445 |
| ## 2801 | ## Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (гвс) | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 11,324 |
| ## 2802 | ## Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (тепло) | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 160,121 |
| # 2803 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6а |  |  | # 442,370 |
| ## 2804 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/с НСП "Колокольчик"(гвс) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 26,530 |
| ## 2805 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/сад-новое здание НСП "Колокольчик"(тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 210,612 |
| ## 2806 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,Д/сад НСП "Колокольчик" (тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 161,231 |
| ## 2807 | ## Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,д/сад-новое здание НСП "Колокольчик" (гвс) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 43,997 |
| # 2808 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 11 |  |  | # 497,445 |
| ## 2809 | ## Воронина ул, 11, Воронина ул, 11, Воронина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 8,337 |
| ## 2810 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 (ку) (тепло) мн Рыболов и компьютеры | ## Вялов Илья Александрович |  | ## 11,006 |
| ## 2811 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 офисное помещ 47 (гвс)*** |  |  | ## 0,026 |
| ## 2812 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 офисное помещ 47 (гвс)*** | ## Калантарян Анюта Грантовна |  | ## 0,165 |
| ## 2813 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 офисное помещ 47 (гвс)*** | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 0,063 |
| ## 2814 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 офисное помещ. 47 (ку) (тепло) салон | ## Калантарян Анюта Грантовна |  | ## 2,886 |
| ## 2815 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11 офисное помещ. 47 (ку) (тепло) салон | ## Шамаева Ирина Евгеньевна |  | ## 1,850 |
| ## 2816 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,983 |
| ## 2817 | ## Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом тепло (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 423,129 |
| # 2818 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 30 |  |  | # 953,545 |
| ## 2819 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 д/кN15 "Ракета" (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 84,370 |
| ## 2820 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 "Ракета"-потери (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 1,066 |
| ## 2821 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 Д.сад (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 241,060 |
| ## 2822 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 Д/сад (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 347,134 |
| ## 2823 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 потери гвс хох.бл. (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 0,883 |
| ## 2824 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 хозблок (тепло) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 26,226 |
| ## 2825 | ## Воронина ул, 30, Воронина,30 ясли-сад"Ракета" (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 159,623 |
| ## 2826 | ## Воронина ул, 30, Воронина,3О-хозблок (гвс) | ## МБДОУ № 15 "Ракета" г. Калуги |  | ## 93,183 |
| # 2827 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 27 |  |  | # 12,972 |
| ## 2828 | ## Герцена ул, 27, Герцена,д.27,пом.1 промт.магазин (тепло) | ## Доманова И.И. |  | ## 12,972 |
| # 2829 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 29 |  |  | # 696,795 |
| ## 2830 | ## Герцена ул, 29, Герцена,д.29 ж.д. ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 685,055 |
| ## 2831 | ## Герцена ул, 29, Герцена,д.29, кв. 1 (тепло)(ку) | ## Бартощук Елена Ивановна |  | ## 5,229 |
| ## 2832 | ## Герцена ул, 29, Герцена,д.29,кв.3 магазин"Хозтовары" (тепло) КУ | ## Лизункова Марина Александровна |  | ## 6,511 |
| # 2833 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 |  |  | # 555,089 |
| ## 2834 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,598 |
| ## 2835 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 офис (тепло)(ку) | ## Кобзева Татьяна Геннадиевна |  | ## 2,986 |
| ## 2836 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 офис (тепло)(ку) | ## Алхименкова Дарья Сергеевна |  | ## 2,259 |
| ## 2837 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 продовольственный магазин (тепло)(ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 10,488 |
| ## 2838 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 продовольственный магазин (тепло)(ку) | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО |  | ## 7,776 |
| ## 2839 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Шония Дато Душелиевич |  | ## 9,501 |
| ## 2840 | ## Герцена ул, 31, Герцена,д.31,магазин (тепло) (ку) | ## Смирнова Екатерина Петровна |  | ## 7,481 |
| # 2841 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 34 |  |  | # 1 132,935 |
| ## 2842 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 нов.учеб.корп. N 2 (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 309,065 |
| ## 2843 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 новый корпус (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 467,260 |
| ## 2844 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 спортзал с пищеблоком (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 164,522 |
| ## 2845 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34 Учебное здание (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 191,332 |
| ## 2846 | ## Герцена ул, 34, Герцена,34-потери (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 0,756 |
| # 2847 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 |  |  | # 128,105 |
| ## 2848 | ## Дзержинского ул, 25, Дзержинского,25(ж.дом) ЖЭУ-2 (тепло) (ку) ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,228 |
| ## 2849 | ## Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25 пом 5, 14а (тепло) (ку)Сергиенко СЕ | ## Сергиенко Сергей Евгеньевич |  | ## 4,886 |
| ## 2850 | ## Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25, пом 1, 2 (тепло) (ку)Сергиенко МА | ## Сергиенко Марина Афанасьевна |  | ## 7,915 |
| ## 2851 | ## Дзержинского ул, 25, ул.Дзержинского, д. 25, кв. 5 (тепло) (ку)Сергиенко СЕ | ## Сергиенко Сергей Евгеньевич |  | ## 17,867 |
| ## 2852 | ## Дзержинского ул, 25, ул.Дзержинского, д. 25, пом. 1 (тепло) (ку)Крылова ГЕ |  |  | ## 3,726 |
| ## 2853 | ## Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | ## 7,632 |
| ## 2854 | ## Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | ## 4,851 |
| # 2855 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 29 |  |  | # 431,633 |
| ## 2856 | ## Дзержинского ул, 29, Дзержинского,29 Торгово-офисный центр | ## ООО"АТРИУМ" |  | ## 421,042 |
| ## 2857 | ## Дзержинского ул, 29, Торгово-офисный центр потери | ## ООО"АТРИУМ" |  | ## 10,591 |
| # 2858 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 35 |  |  | # 191,703 |
| ## 2859 | ## Дзержинского ул, 35, Дзержинского,35 торгово-офисный центр (тепло) | ## ПОСП ТЦ "Дзержинского,35" |  | ## 191,703 |
| # 2860 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 37 |  |  | # 219,305 |
| ## 2861 | ## Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово оф. центр потери (тепло) | ## Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" |  | ## 2,776 |
| ## 2862 | ## Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово-офисный центр (тепло) | ## Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" |  | ## 216,529 |
| # 2863 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 38 |  |  | # 286,628 |
| ## 2864 | ## Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 магазин (тепло) | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | ## 284,973 |
| ## 2865 | ## Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 потери (тепло) | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | ## 1,655 |
| # 2866 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 50 |  |  | # 67,711 |
| ## 2867 | ## Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50 частн.собств (тепло) | ## ИП Летягина Л.Г. |  | ## 37,240 |
| ## 2868 | ## Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50,торговое помещение (тепло) | ## Ткаченко Л.М. |  | ## 30,471 |
| # 2869 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный 2-й пер, № 10 |  |  | # 588,893 |
| ## 2870 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 72,888 |
| ## 2871 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д.от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 475,167 |
| ## 2872 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 10,463 |
| ## 2873 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (гвс) | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 1,218 |
| ## 2874 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (тепло)(ку) | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 16,862 |
| ## 2875 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис (тепло)(ку) | ## УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО счета отправлять почтой |  | ## 11,995 |
| ## 2876 | ## Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 1 счечик Кухня (гвс) | ## УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО счета отправлять почтой |  | ## 0,300 |
| # 2877 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный пер, № 11 |  |  | # 20,926 |
| ## 2878 | ## Интернациональный пер, 11, Интернациональный пер. 11 потери в т/сети | ## Головач Сергей Михайлович |  | ## 5,159 |
| ## 2879 | ## Интернациональный пер, 11, пер.Интернациональный,11 автомоб.мойка (тепло) | ## Головач Сергей Михайлович |  | ## 15,767 |
| # 2880 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 1 |  |  | # 1 900,007 |
| ## 2881 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (гвс) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 36,663 |
| ## 2882 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (тепло) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 13,832 |
| ## 2883 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1-тор.раз.центр,Гостин.-отопл. (тепло) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 1 611,050 |
| ## 2884 | ## Кирова ул, 1, Кирова,1/ гор.водоснабжение/ (гвс) | ## Калуга-XX1 век (ООО) |  | ## 238,462 |
| # 2885 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 |  |  | # 308,902 |
| ## 2886 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 225,456 |
| ## 2887 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 кв.2 офис (тепло) (КУ) | ## Кардава Теа Отаровна |  | ## 13,109 |
| ## 2888 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 маг.(тепло)(ку) | ## Ларин А.Н. |  | ## 14,258 |
| ## 2889 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин (тепло)(ку) | ## Дашков А.А. магазин "Балеро" |  | ## 9,988 |
| ## 2890 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин"Золотое руно" (тепло) (ку) | ## Бахтиарова Н.С. |  | ## 14,607 |
| ## 2891 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11-магазин "Шарм" (тепло) | ## Потрусаева А.Б. |  | ## 7,690 |
| ## 2892 | ## Кирова ул, 11, Кирова,11-нежилое помещение (тепло)(КУ) | ## Печенцова Д.А. |  | ## 23,794 |
| # 2893 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 13 |  |  | # 82,977 |
| ## 2894 | ## Кирова ул, 13, Кирова,13 жилой дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,490 |
| ## 2895 | ## Кирова ул, 13, Кирова,13-магазин"Инструменты" (тепло)(ку) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 33,487 |
| # 2896 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14 |  |  | # 184,785 |
| ## 2897 | ## Кирова ул, 14, Кирова,14 Торг.-офис. центр потери до тч (тепло) | ## Павлов С.В. |  | ## 9,287 |
| ## 2898 | ## Кирова ул, 14, Кирова,14 торгово-офисные помещения (тепло) | ## Павлов С.В. |  | ## 175,498 |
| # 2899 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а |  |  | # 256,677 |
| ## 2900 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14 а - нежилое помещение 7 (тепло)(ку) | ## Ахмедова Гюллу Хангусейн Кызы |  | ## 6,986 |
| ## 2901 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14"А" магазин помещение 41(тепло)(ку) | ## Трусова Любовь Ивановна |  | ## 7,412 |
| ## 2902 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 211,624 |
| ## 2903 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а кв.21-офис (тепло)(ку) | ## Быкова Юлия Евгеньевна |  | ## 4,716 |
| ## 2904 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а офис Наумова О.А. (тепло)(ку) | ## Наумова О.А. |  | ## 6,986 |
| ## 2905 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а-парикмах. (тепло)(ку) | ## Наумова О.А. |  | ## 6,889 |
| ## 2906 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а, кв. 4 (тепло)(ку) | ## Путинцев Михаил Владимирович |  | ## 5,210 |
| ## 2907 | ## Кирова ул, 14а, Кирова,14а, пом. 5 (тепло)(ку) | ## Ажнина Евгения Анатольевна |  | ## 6,854 |
| # 2908 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 |  |  | # 396,353 |
| ## 2909 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) Авдошенко | ## Авдошенко Евгения Николаевна |  | ## 2,714 |
| ## 2910 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) потери до т/сч Авдошенко | ## Авдошенко Евгения Николаевна |  | ## 0,012 |
| ## 2911 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Аксенов Д.С. | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 16,258 |
| ## 2912 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Борсук В.В. | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 16,258 |
| ## 2913 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Титова В.С. | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 16,258 |
| ## 2914 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 неж.пом.№1 S=138,6кв.м Туманова Д.Д. | ## Туманова Дарья Дмитриевна |  | ## 16,258 |
| ## 2915 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. | ## Кардава Георгий Марленович |  | ## 12,070 |
| ## 2916 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Вагин С.Б. потери до т/сч | ## Вагин Сергей Борисович |  | ## 0,011 |
| ## 2917 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Лилина О.Н. потери до т/сч | ## Лилина Ольга Николаевна |  | ## 0,011 |
| ## 2918 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова | ## Кожевникова Р.А. |  | ## 7,590 |
| ## 2919 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. | ## Парцвания Ольга Михайловна |  | ## 2,816 |
| ## 2920 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. потери до т/сч | ## Парцвания Ольга Михайловна |  | ## 0,012 |
| ## 2921 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещение (ку) (тепло) Алексеев В.О. | ## Алексеев Вадим Олегович ИП |  | ## 14,160 |
| ## 2922 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) 1/2 помещ. Вагин С.Б. | ## Вагин Сергей Борисович |  | ## 7,491 |
| ## 2923 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, помещ. №41(тепло) 1/2 помещ. Лилина О.Н | ## Лилина Ольга Николаевна |  | ## 7,491 |
| ## 2924 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) | ## Замоченов Дмитрий Анатольевич |  | ## 2,039 |
| ## 2925 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) потери до т/сч | ## Замоченов Дмитрий Анатольевич |  | ## 0,070 |
| ## 2926 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. | ## Щербакова Марина Сергеевна |  | ## 6,300 |
| ## 2927 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. потери до т/сч | ## Щербакова Марина Сергеевна |  | ## 0,025 |
| ## 2928 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 7,025 |
| ## 2929 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 0,031 |
| ## 2930 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 4,562 |
| ## 2931 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | ## Аманов Махир Асадулла Оглы |  | ## 0,020 |
| ## 2932 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) Никишин С.А. | ## Никишин Сергей Анатольевич |  | ## 3,084 |
| ## 2933 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) потери до т/сч Никишин С.А. | ## Никишин Сергей Анатольевич |  | ## 0,012 |
| ## 2934 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. | ## Жвынчикова Татьяна Вячеславовна |  | ## 4,821 |
| ## 2935 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. потери до т/сч | ## Жвынчикова Татьяна Вячеславовна |  | ## 0,020 |
| ## 2936 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 34/(ку)(тепло) потери в т/с до т/сч Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 0,020 |
| ## 2937 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 36/(ку)(тепло) потери в сетях до т/сч Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 0,012 |
| ## 2938 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) ИП Денисов С.А. | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 7,966 |
| ## 2939 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) ИП Денисов С.А. потери в сетях до т/сч | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 0,031 |
| ## 2940 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов С.А. | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 25,549 |
| ## 2941 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов С.А. потери в сети до т/сч | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 0,114 |
| ## 2942 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ.№10 /(ку)(тепло) Денисов С.А ИП .потери в сети до т/сч | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 0,031 |
| ## 2943 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ№ 10./(ку)(тепло) Денисов С.А ИП | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 5,899 |
| ## 2944 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже ( потери в сети до т/сч.) Зайцев С.А. | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 0,006 |
| ## 2945 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже(ку)(тепло)Зайцев С.А. | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 4,972 |
| ## 2946 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 34 (ку)(тепло) Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 5,433 |
| ## 2947 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 36 (ку)(тепло) Губенко Е | ## Губенко Евгений Никитович |  | ## 2,254 |
| ## 2948 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.54 (тепло)площ 7,8 (ку)(Алексеенкова) | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 0,918 |
| ## 2949 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 2,066 |
| ## 2950 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) потери в сети до т/сч | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 0,007 |
| ## 2951 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 1,807 |
| ## 2952 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) потери до т/сч | ## Алексеенкова Тамара Михайловна |  | ## 0,007 |
| ## 2953 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43,офис в мансардном этаже (потери в сети до т/сч.) | ## Зайцев Сергей Александрович |  | ## 0,014 |
| ## 2954 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. № 3 , 2-ой этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 0,402 |
| ## 2955 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. № 3, 2-ой этаж (ку)(тепло) | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 81,336 |
| ## 2956 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. потери в сети до т/сч | ## Кардава Георгий Марленович |  | ## 0,044 |
| ## 2957 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова потери до т/сч | ## Кожевникова Р.А. |  | ## 0,031 |
| ## 2958 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина | ## Ручкина Татьяна Сергеевна |  | ## 3,919 |
| ## 2959 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина потери до т/сч | ## Ручкина Татьяна Сергеевна |  | ## 0,012 |
| ## 2960 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | ## 2,993 |
| ## 2961 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. потери в сети до т/сч | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | ## 0,012 |
| ## 2962 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. | ## Вишнякова Наталья Александровна ИП |  | ## 2,888 |
| ## 2963 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. потери в сети до т/сч | ## Вишнякова Наталья Александровна ИП |  | ## 0,012 |
| ## 2964 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко | ## Кравченко Александр Александрович |  | ## 4,667 |
| ## 2965 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко потери в сети до т/сч | ## Кравченко Александр Александрович |  | ## 0,020 |
| ## 2966 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 3,672 |
| ## 2967 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. .потери до т/сч | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 0,012 |
| ## 2968 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ № 8. (ку) (тепло) Денисов С.А ИП | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 8,750 |
| ## 2969 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ № 8. (ку) (тепло) Денисов С.А ИП потери в сети до т/сч | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 0,044 |
| ## 2970 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В. | ## Непарко Марина Вячеславовна |  | ## 6,135 |
| ## 2971 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В.потери в сети до т/сч | ## Непарко Марина Вячеславовна |  | ## 0,020 |
| ## 2972 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Воробьева А.С. потери до т/сч | ## Воробьева Анна Сергеевна |  | ## 0,025 |
| ## 2973 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Тарунтаева О.Н. потери до т/сч (2/3) | ## Тарунтаева Ольга Николаевна |  | ## 0,048 |
| ## 2974 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева | ## Щекалева Наталья Юрьевна ИП |  | ## 4,548 |
| ## 2975 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева потери в сети до т/с | ## Щекалева Наталья Юрьевна ИП |  | ## 0,178 |
| ## 2976 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. 95,5 м2 (ку) (тепло) Воробьева А.С. (1/3) | ## Воробьева Анна Сергеевна |  | ## 5,698 |
| ## 2977 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. 95,5 м2 (ку) (тепло) Тарунтаева О.Н. (2/3) | ## Тарунтаева Ольга Николаевна |  | ## 11,403 |
| ## 2978 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. № 20 мансарда(ку) (тепло) Губарева потери в сети до т/ сч | ## Губарева Елена Борисовна |  | ## 0,012 |
| ## 2979 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. № 20 мансарда(ку) (тепло) Губарева | ## Губарева Елена Борисовна |  | ## 2,406 |
| ## 2980 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. | ## Кудряшова Элеонора Вениаминовна |  | ## 4,763 |
| ## 2981 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. потери в сетях | ## Кудряшова Элеонора Вениаминовна |  | ## 0,020 |
| ## 2982 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов | ## Мартынов Олег Николаевич |  | ## 1,948 |
| ## 2983 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов потери в сети до т/счет | ## Мартынов Олег Николаевич |  | ## 0,007 |
| ## 2984 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. | ## Федоричева Татьяна Владимировна |  | ## 2,262 |
| ## 2985 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. потери в сети до т/сч | ## Федоричева Татьяна Владимировна |  | ## 0,012 |
| ## 2986 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Шутов С.С. потери в сети до т/сч | ## Шутов Сергей Сергеевич |  | ## 0,012 |
| ## 2987 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Алексеев В. О. потери в сети до т/сч | ## Алексеев Вадим Олегович ИП |  | ## 0,051 |
| ## 2988 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева | ## Голубева Елена Сергеевна |  | ## 1,186 |
| ## 2989 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева потери до т/сч | ## Голубева Елена Сергеевна |  | ## 0,007 |
| ## 2990 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Кривчина Е.С. масандра №4 (12,9 кв.м.) | ## Кривчина Елена Сергеевна |  | ## 1,514 |
| ## 2991 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Кривчина Е.С. масандра №4 (12,9 кв.м.) потери в сети до т/ сч | ## Кривчина Елена Сергеевна |  | ## 0,006 |
| ## 2992 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Кривчина Е.С. масандра №4 (21,7 кв.м.) | ## Кривчина Елена Сергеевна |  | ## 2,546 |
| ## 2993 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Кривчина Е.С. масандра №4 (21,7 кв.м.) потери в сети до т/ сч | ## Кривчина Елена Сергеевна |  | ## 0,012 |
| ## 2994 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) мансарда Шутов С.С. | ## Шутов Сергей Сергеевич |  | ## 2,231 |
| ## 2995 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. | ## Мкоян Петрос Оганесович |  | ## 3,681 |
| ## 2996 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. потери до т/сч | ## Мкоян Петрос Оганесович |  | ## 0,012 |
| ## 2997 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,053 |
| ## 2998 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,007 |
| ## 2999 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,262 |
| ## 3000 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,012 |
| ## 3001 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,281 |
| ## 3002 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,012 |
| ## 3003 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю. | ## Егоров Алексей Юрьевич |  | ## 2,499 |
| ## 3004 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю.потери в сети до т/сч | ## Егоров Алексей Юрьевич |  | ## 0,012 |
| ## 3005 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 2,828 |
| ## 3006 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | ## Воробьев Николай Иванович |  | ## 0,012 |
| ## 3007 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. | ## Устинов Вадим Васильевич |  | ## 3,189 |
| ## 3008 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. потери в сети до т/сч | ## Устинов Вадим Васильевич |  | ## 0,020 |
| ## 3009 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 4,831 |
| ## 3010 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н.дотери до т/сч | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 0,020 |
| ## 3011 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Денисов С.А. | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 1,149 |
| ## 3012 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Денисов С.А.. потери в сети до т/сч | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 0,007 |
| ## 3013 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 11,026 |
| ## 3014 | ## Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н.потери до т/сч | ## Бутенков Николай Николаевич |  | ## 0,051 |
| # 3015 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 |  |  | # 930,195 |
| ## 3016 | ## Кирова ул, 16, Кирова ул, 16, Кирова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Калужский край ООО |  | ## 13,216 |
| ## 3017 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (гвс) | ## КНЯЗЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ |  | ## 1,368 |
| ## 3018 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (гвс) | ## Князева Р.С. |  | ## 0,704 |
| ## 3019 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (тепло) (ку) | ## КНЯЗЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ |  | ## 11,249 |
| ## 3020 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (тепло) (ку) | ## Князева Р.С. |  | ## 56,840 |
| ## 3021 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (гвс) | ## Бронников Андрей Геннадьевич |  | ## 7,401 |
| ## 3022 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (тепло) (ку) | ## Бронников Андрей Геннадьевич |  | ## 18,146 |
| ## 3023 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-"Билайн" (тепло) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 9,954 |
| ## 3024 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин (тепло) | ## Досяк Владимир Николаевич |  | ## 8,653 |
| ## 3025 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (тепло)(ку) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 17,456 |
| ## 3026 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (гвс) | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 5,920 |
| ## 3027 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,260 |
| ## 3028 | ## Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 589,028 |
| # 3029 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 17 |  |  | # 70,387 |
| ## 3030 | ## Кирова ул, 17, Кирова,17-офис (тепло) | ## АО "Корпорация развития Калужской области" |  | ## 70,387 |
| # 3031 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 18 |  |  | # 215,710 |
| ## 3032 | ## Кирова ул, 18, Кирова,18 "ГАПОУ КО ККЭТ" (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 215,710 |
| # 3033 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 20 |  |  | # 536,084 |
| ## 3034 | ## Кирова ул, 20, Кирова,20 автостоянка (тепло) | ## Альтернатива ООО |  | ## 34,202 |
| ## 3035 | ## Кирова ул, 20, Кирова,20 Торгово-оф. потери до т/сч. (тепло) | ## Альтернатива ООО |  | ## 3,152 |
| ## 3036 | ## Кирова ул, 20, Кирова,20 торгово-офисная часть (тепло) | ## Альтернатива ООО |  | ## 498,730 |
| # 3037 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21 |  |  | # 45,582 |
| ## 3038 | ## Кирова ул, 21, Церковь Жен-Мироносиц (тепло) | ## Церковь жен-мироносиц |  | ## 45,582 |
| # 3039 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21а |  |  | # 1 340,568 |
| ## 3040 | ## Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21 потери до т/счетчика (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 55,359 |
| ## 3041 | ## Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-Отделение N8608 СБ (бойлер) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 47,376 |
| ## 3042 | ## Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-отделение N8608 СБ (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 1 237,833 |
| # 3043 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 |  |  | # 245,030 |
| ## 3044 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-АОЗТ"КАТЕКК" (тепло) | ## ЗАО "КАТЕКК" |  | ## 9,194 |
| ## 3045 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис Т (тепло) | ## Зубр ПКО (ООО) |  | ## 33,791 |
| ## 3046 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис"Русск.тел.комп." (тепло) | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | ## 12,772 |
| ## 3047 | ## Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-торгово-офисный центр (тепло) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 189,273 |
| # 3048 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а |  |  | # 1 139,588 |
| ## 3049 | ## Кирова ул, 23а, Кирова ул, 23а нежилое пом. (подвал) 120,1 | ## Кочкин Максим Николаевич |  | ## 19,741 |
| ## 3050 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23 А нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Царик Виктория Евгеньевна |  | ## 11,013 |
| ## 3051 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23-а магазин "Сувениры" (тепло)(ку) | ## Колушкина Светлана Владимировна |  | ## 5,196 |
| ## 3052 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а (тепло) | ## ИСТОКИ ООО |  | ## 22,245 |
| ## 3053 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а "Марк" ювелирный магазин (ку)(тепло) | ## Гришаева Нина Михайловна |  | ## 11,542 |
| ## 3054 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23А магазин "Русская рыбалка" (тепло)(ку) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 12,461 |
| ## 3055 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин (тепло) Азаров( ку) | ## Азаров И.В. |  | ## 7,642 |
| ## 3056 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин одежда (тепло) | ## Кузнецова Юлия Евгеньевна |  | ## 5,243 |
| ## 3057 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23А промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Силадий И.В. |  | ## 8,101 |
| ## 3058 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а- салон красоты "Тифани" (тепло)(ку) | ## Егорова Светлана Юрьевна |  | ## 5,558 |
| ## 3059 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а, кафе "Пирогов" (тепло) (ку) | ## Уртминцева И.О. (ИП) |  | ## 13,910 |
| ## 3060 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23А, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Хоум Кредит энд Финанс Банк (ООО") |  | ## 12,677 |
| ## 3061 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а, помещение(тепло) (ку) | ## ИП Корнев Сергей Борисович |  | ## 10,490 |
| ## 3062 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N24 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 13,743 |
| ## 3063 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N27 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 21,879 |
| ## 3064 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а,кв.1 салон красоты "Бабор" (тепло) (ку) | ## Зонова Э.М. салон красоты Бабор |  | ## 11,654 |
| ## 3065 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 925,666 |
| ## 3066 | ## Кирова ул, 23а, Кирова,23а(парикмахер) (тепло)(ку) АНТРЭ | ## Мурадян Гурген Григорьевич |  | ## 20,827 |
| # 3067 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 24 |  |  | # 301,655 |
| ## 3068 | ## Кирова ул, 24, Кирова,24 Торговый Центр (тепло) | ## Торговый центрКалужский (ООО") |  | ## 301,655 |
| # 3069 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 |  |  | # 1 057,277 |
| ## 3070 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 , офис (тепло)(ку) | ## Надеждин Александр Михайлович/Надеждин Александр Вячеславович |  | ## 8,536 |
| ## 3071 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 ,аптека (тепло)(ку) | ## АПТЕКА Айболит (ООО") |  | ## 16,793 |
| ## 3072 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 ж.дом (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 754,809 |
| ## 3073 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 магазин (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 12,866 |
| ## 3074 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 неж.пом. центр переводов "Памир" (тепло)(ку) | ## Акрамов Толибджон Тилобоевич |  | ## 1,810 |
| ## 3075 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Савенко Наталья Михайловна |  | ## 8,244 |
| ## 3076 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение № 121 (тепло)(ку) | ## Абольник М.З |  | ## 5,472 |
| ## 3077 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 офис (тепло)(ку) | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | ## 7,471 |
| ## 3078 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 100 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 16,241 |
| ## 3079 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 101 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 25,502 |
| ## 3080 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 102 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 26,998 |
| ## 3081 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 103 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 51,998 |
| ## 3082 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 салон "Пальчики" пом.10(тепло)(ку) | ## Клямкина Татьяна Николаевна |  | ## 12,448 |
| ## 3083 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 93 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 26,685 |
| ## 3084 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 95 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 0,712 |
| ## 3085 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 99 (тепло)(ку) | ## Павлов С.В. |  | ## 18,611 |
| ## 3086 | ## Кирова ул, 25, Кирова,25(парикмахер.) (тепло)(ку) | ## АВАНГАРД-3 ООО |  | ## 14,197 |
| ## 3087 | ## Кирова ул, 25, ул.Кирова, д. 25 , кв.96 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,190 |
| ## 3088 | ## Кирова ул, 25, ул.Кирова,д. 25 , кв. 94 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 46,694 |
| # 3089 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25а |  |  | # 491,847 |
| ## 3090 | ## Кирова ул, 25а, Кирова,25а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 337,505 |
| ## 3091 | ## Кирова ул, 25а, Кирова,д 25а пом 49 (тепло) (ку) | ## ООО "Восток" |  | ## 154,342 |
| # 3092 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е |  |  | # 486,200 |
| ## 3093 | ## Кирова ул, 25е, Кирова, д 25е, кв 80 (тепло) (ку) Абольник А. | ## Абольник Александр Владимирович |  | ## 6,820 |
| ## 3094 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25-е нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" |  | ## 8,352 |
| ## 3095 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25-е, офис N 4 (тепло)(ку) | ## ИП Паничкин Д.А. |  | ## 3,490 |
| ## 3096 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25-е, офис N 4 (тепло)(ку) | ## Тоноян Диана Самвеловна |  | ## 2,640 |
| ## 3097 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25е нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 21,140 |
| ## 3098 | ## Кирова ул, 25е, Кирова,25е(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 443,758 |
| # 3099 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 |  |  | # 423,056 |
| ## 3100 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 336,098 |
| ## 3101 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Магия золота" Свирид. (тепло) (ку) | ## Свиридов И.Н. |  | ## 10,309 |
| ## 3102 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Смоленский трикотаж" (тепло) ( ку) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 5,259 |
| ## 3103 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 неж.помещение №7 (ку) (тепло)(ку) | ## Шершукова Валентина Ивановна |  | ## 30,578 |
| ## 3104 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60 (тепло)(ку) | ## Холявин Ю.В. |  | ## 9,863 |
| ## 3105 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60,4 (тепло)(ку) | ## Холявин Ю.В. |  | ## 9,926 |
| ## 3106 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 Промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## "Девелоп групп" ООО |  | ## 8,958 |
| ## 3107 | ## Кирова ул, 26, Кирова,26 ювелирный магазин д.204 (тепло)(ку) | ## Гумеров Ф.Ф. магазин "Алмаз-Холдинг" (ИП) |  | ## 12,065 |
| # 3108 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а |  |  | # 248,141 |
| ## 3109 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а косметический салон Федоров (тепло)(ку) | ## Федоров Виталий Александрович |  | ## 13,673 |
| ## 3110 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а магазин Рыбкина (тепло) (нежил. пом.3)(КУ) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 7,955 |
| ## 3111 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а офис врача частной практики (тепло)(КУ) | ## Болибок Н.Г. |  | ## 6,123 |
| ## 3112 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30А протоварный магазин Рыбкина (тепло) (пом.34) (КУ) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 34,834 |
| ## 3113 | ## Кирова ул, 30а, Кирова,30а(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 185,556 |
| # 3114 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 |  |  | # 505,831 |
| ## 3115 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 кафе "Кристина" (тепло) | ## Кафе Кристина (ООО) (Дата прекращения деятельности: 06.07.2022) |  | ## 8,867 |
| ## 3116 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Sela (тепло) | ## Пичугина Людмила Анатольевна |  | ## 19,115 |
| ## 3117 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Прокофьев (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 25,482 |
| ## 3118 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 1ф(тепло) | ## Овсиенко Павел Николаевич |  | ## 17,701 |
| ## 3119 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 2ф (тепло) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 8,491 |
| ## 3120 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 2ф (тепло) | ## Овсиенко Павел Николаевич |  | ## 1,610 |
| ## 3121 | ## Кирова ул, 32, Кирова,32(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 412,006 |
| ## 3122 | ## Кирова ул, 32, Кирова32 пом.7 офис (тепло)(ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 12,559 |
| # 3123 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 1 |  |  | # 264,531 |
| ## 3124 | ## Кирова ул, 32/1, Кирова,32 к.1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 257,677 |
| ## 3125 | ## Кирова ул, 32/1, Кирова,32 кор.1 офис (тепло) (ку) | ## СППСК "Калужский мед" |  | ## 6,854 |
| # 3126 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 2 |  |  | # 264,964 |
| ## 3127 | ## Кирова ул, 32/2, Кирова,32к.2(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 264,964 |
| # 3128 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 3 |  |  | # 263,009 |
| ## 3129 | ## Кирова ул, 32/3, Кирова ул, 32/3 неж. помещение тепло (ку) | ## Рабаданова Вероника Николаевна |  | ## 6,923 |
| ## 3130 | ## Кирова ул, 32/3, Кирова,32 к.3 салон красоты (тепло) (ку) | ## Алентьева Н.А.. |  | ## 4,506 |
| ## 3131 | ## Кирова ул, 32/3, Кирова,32к.3(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 251,580 |
| # 3132 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 4 |  |  | # 254,758 |
| ## 3133 | ## Кирова ул, 32/4, Кирова,32к.4(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,758 |
| # 3134 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 34 |  |  | # 47,271 |
| ## 3135 | ## Кирова ул, 34, Кирова,34 потери отопление (тепло) | ## Бахус ОАО |  | ## 14,540 |
| ## 3136 | ## Кирова ул, 34, Кирова,34 торгово-офисное здание (тепло) | ## Бахус ОАО |  | ## 32,731 |
| # 3137 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 36 |  |  | # 308,615 |
| ## 3138 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 магазин "Фаворит" (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 40,181 |
| ## 3139 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 мансарда (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 15,789 |
| ## 3140 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 потери (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 7,917 |
| ## 3141 | ## Кирова ул, 36, Кирова,36 пристройка к магазину (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 244,728 |
| # 3142 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 38 |  |  | # 144,675 |
| ## 3143 | ## Кирова ул, 38, Кирова,38 магазин "Салон парфюмерии" (тепло)(ку) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 11,939 |
| ## 3144 | ## Кирова ул, 38, Кирова,38 промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Андреева Ирина Владимировна |  | ## 15,164 |
| ## 3145 | ## Кирова ул, 38, Кирова,38(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,572 |
| # 3146 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 4 |  |  | # 1 837,414 |
| ## 3147 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 2,588 |
| ## 3148 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло), 241 | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 4,440 |
| ## 3149 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4-адм.здание (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 622,524 |
| ## 3150 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (бойлер) | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 129,705 |
| ## 3151 | ## Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (тепло) | ## Арбитражный суд Центрального округа |  | ## 1 078,157 |
| # 3152 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 6 |  |  | # 231,492 |
| ## 3153 | ## Кирова ул, 6, Кирова,6-потери (тепло) потери до т/сч | ## МБУК"Калужский дом музыки" |  | ## 1,119 |
| ## 3154 | ## Кирова ул, 6, Кирова,6"Дом музыки" (тепло) | ## МБУК"Калужский дом музыки" |  | ## 230,373 |
| # 3155 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7, Корпус 47 |  |  | # 223,396 |
| ## 3156 | ## Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 потери "Новатор" (тепло) | ## НОВАТОР ООО |  | ## 3,185 |
| ## 3157 | ## Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 произ.зд.-пристройка (тепло) | ## НОВАТОР ООО |  | ## 51,900 |
| ## 3158 | ## Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47-офис (тепло) | ## НОВАТОР ООО |  | ## 168,311 |
| # 3159 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7а |  |  | # 307,581 |
| ## 3160 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) | ## ОМЕН ООО |  | ## 229,662 |
| ## 3161 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс) | ## ОМЕН ООО |  | ## 65,235 |
| ## 3162 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс)потери в сети | ## ОМЕН ООО |  | ## 4,838 |
| ## 3163 | ## Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) потери в сети | ## ОМЕН ООО |  | ## 7,846 |
| # 3164 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 |  |  | # 166,518 |
| ## 3165 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,837 |
| ## 3166 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | ## Ершова А.В. |  | ## 6,102 |
| ## 3167 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-"Евро Окна К" (тепло)(ку) | ## Яковлев Игорь Витальевич |  | ## 7,216 |
| ## 3168 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-кв.13 магаз."Непоседа" (тепло)(ку) | ## Павлова Вера Алексеевна |  | ## 9,480 |
| ## 3169 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-кв.15 | ## Иванчева Светлана Викторовна |  | ## 6,339 |
| ## 3170 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-магазин Никанович (тепло)(ку) | ## Никанович А.А. |  | ## 3,006 |
| ## 3171 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9-магазин Никанович (тепло)(ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 3,105 |
| ## 3172 | ## Кирова ул, 9, Кирова,9кв.2 и 3-промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 14,433 |
| # 3173 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а |  |  | # 930,746 |
| ## 3174 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 19,239 |
| ## 3175 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 432,070 |
| ## 3176 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А Пождепо потери от. (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 1,777 |
| ## 3177 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а потери Галстян А.Р. (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 0,633 |
| ## 3178 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-Адм.здание Галстян А.Р. (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 199,497 |
| ## 3179 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-неж.помещение №2 3-й этаж (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 66,501 |
| ## 3180 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9А-Пожарное депо (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 210,177 |
| ## 3181 | ## Кирова ул, 9а, Кирова,9а-потери неж.пом.№2 (тепло) | ## Галстян А.Р. |  | ## 0,852 |
| # 3182 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ломоносова ул, № 1 |  |  | # 770,154 |
| ## 3183 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 8,163 |
| ## 3184 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офисКорнеевская А.В (ку) (тепло) | ## Бабичева Екатерина Николаевна |  | ## 1,453 |
| ## 3185 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офисКорнеевская А.В (ку) (тепло) | ## Корнеевская Анна Викторовна |  | ## 1,960 |
| ## 3186 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (тепло)(ку) | ## Белякова Анна Валентиновна |  | ## 20,145 |
| ## 3187 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (гвс) | ## Белякова Анна Валентиновна |  | ## 0,249 |
| ## 3188 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом -отопл. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 639,074 |
| ## 3189 | ## Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,110 |
| # 3190 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 1 |  |  | # 2 626,195 |
| ## 3191 | ## Марата ул, 1, Марата,1 магазин Ведуга (тепло)(ку) | ## Ведуга-плюс (ООО) |  | ## 186,070 |
| ## 3192 | ## Марата ул, 1, Марата,1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 621,089 |
| ## 3193 | ## Марата ул, 2, Марата 2 "Калужского обл. театра юного зрителя" | ## СТК ООО |  | ## 1 743,552 |
| ## 3194 | ## Марата ул, 2, Марата 2 "Калужского обл. театра юного зрителя" Потери | ## СТК ООО |  | ## 75,484 |
| # 3195 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 |  |  | # 600,446 |
| ## 3196 | ## Марата ул, 5, Марата,5 "Стоматология доктора Ермакова" (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Валерьевич |  | ## 24,825 |
| ## 3197 | ## Марата ул, 5, Марата,5 "Стоматология доктора Ермакова" (тепло)(ку) | ## Гуз Вячеслав Владимирович |  | ## 24,825 |
| ## 3198 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Цуров А.Д. |  | ## 10,198 |
| ## 3199 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение 6(тепло)(ку) | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 14,453 |
| ## 3200 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 66 (тепло)(ку) | ## Маркина Л.П. |  | ## 10,086 |
| ## 3201 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 67 (тепло)(ку) | ## Иванова Л.А. |  | ## 8,540 |
| ## 3202 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 68 (тепло)(ку) | ## Гыльчева Т.В. |  | ## 8,874 |
| ## 3203 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 69(тепло)(ку) | ## Маркина Л.П. |  | ## 0,822 |
| ## 3204 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | ## Иванова Л.А. |  | ## 1,748 |
| ## 3205 | ## Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | ## Гыльчева Т.В. |  | ## 1,748 |
| ## 3206 | ## Марата ул, 5, Марата,5 помещ.парикмах. (ку) (тепло) | ## Нилова Татьяна Владимировна |  | ## 6,903 |
| ## 3207 | ## Марата ул, 5, Марата,5(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 477,498 |
| ## 3208 | ## Марата ул, 5, Марата,5(парикмахерск) (тепло)(ку) | ## МОЛОДОСТЬ ООО |  | ## 5,651 |
| ## 3209 | ## Марата ул, 5, Марата,5(парикмахерск) (тепло)(ку) | ## Огнева Лариса Александровна |  | ## 4,275 |
| # 3210 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 |  |  | # 2 792,506 |
| ## 3211 | ## Мира пл, 2, Мира пл, 2, Мира пл, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 34,351 |
| ## 3212 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Веста-1" (тепло)(ку) | ## ВЕСТА-1 ООО |  | ## 26,543 |
| ## 3213 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (гвс) | ## Анисимова Н.А. |  | ## 1,858 |
| ## 3214 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (тепло) (ку) | ## Анисимова Н.А. |  | ## 26,212 |
| ## 3215 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Резонанс" пом 247(гвс) | ## Резонанс (ООО) |  | ## 0,780 |
| ## 3216 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Яровой" пом 251(гвс) | ## Яровой Артур Николаевич |  | ## 0,660 |
| ## 3217 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе (тепло) пом. 251 (ку) | ## Яровой Артур Николаевич |  | ## 28,812 |
| ## 3218 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе"Бон-бон" (гвс) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 41,098 |
| ## 3219 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-маг. "Резонанс" (тепло)(ку) | ## Резонанс (ООО) |  | ## 18,171 |
| ## 3220 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-ООО"Веста-3" (тепло) (ку) | ## Веста-III ООО |  | ## 13,865 |
| ## 3221 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс) | ## Кардава Давид Теймуразович |  | ## 1,088 |
| ## 3222 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс). | ## Кардава Давид Теймуразович |  | ## 0,142 |
| ## 3223 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (тепло) (ку) | ## Кардава Давид Теймуразович |  | ## 14,728 |
| ## 3224 | ## Мира пл, 2, Мира,2 сквер-частный гараж (тепло) | ## Киселева И.А. |  | ## 2,189 |
| ## 3225 | ## Мира пл, 2, Мира,2 стр.1 сквер-офис пом 247(тепло)(ку) | ## Резонанс (ООО) |  | ## 30,329 |
| ## 3226 | ## Мира пл, 2, Мира,2,сквер-7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 968,296 |
| ## 3227 | ## Мира пл, 2, Мира,2сквер ,7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 493,777 |
| ## 3228 | ## Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Автозапчасти" (тепло)(ку) | ## Переходюк К.Г.-магазин "Автозапчасти" |  | ## 14,515 |
| ## 3229 | ## Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Ферма" (тепло)(ку) | ## Осипова И.И. (ИП) |  | ## 12,955 |
| ## 3230 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 248 (тепло) (ку) | ## Борейко Алексей Вячеславович |  | ## 1,037 |
| ## 3231 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 249 (тепло) (ку) | ## Жигалин Антон Анатольевич |  | ## 0,912 |
| ## 3232 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2 сквер-офис (гвс) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 1,753 |
| ## 3233 | ## Мира пл, 2, Мира,пл.2сквер-офис (тепло) (ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 58,435 |
| # 3234 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 |  |  | # 911,932 |
| ## 3235 | ## Мира пл, 3, Мира пл, 3, Мира пл, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,554 |
| ## 3236 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Колесо) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 0,325 |
| ## 3237 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Офис) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 0,065 |
| ## 3238 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (шторы) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 1,820 |
| ## 3239 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (ЭОН) (гвс) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 0,325 |
| ## 3240 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер маг."Двери" (тепло)(ку) | ## Медведева Ирина Викторовна |  | ## 13,137 |
| ## 3241 | ## Мира пл, 3, Мира,3 сквер-адм.здание (тепло)(ку) | ## Калугацемент (ООО) |  | ## 67,893 |
| ## 3242 | ## Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1 (тепло)(ку) | ## КНЯЗЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ |  | ## 17,226 |
| ## 3243 | ## Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1(гвс) | ## КНЯЗЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ |  | ## 2,857 |
| ## 3244 | ## Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 654,591 |
| ## 3245 | ## Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,139 |
| # 3246 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 |  |  | # 754,687 |
| ## 3247 | ## Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 10,428 |
| ## 3248 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер офис (тепло) (ку)Нажарадзе | ## Нижарадзе Георгий Валерьевич |  | ## 18,636 |
| ## 3249 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 2сч. санузел (гвс) | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 0,060 |
| ## 3250 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 (тепло) (ку)Жиляев | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 12,997 |
| ## 3251 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,110 |
| ## 3252 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 564,594 |
| ## 3253 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер (гвс) Вант Центр | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 3,125 |
| ## 3254 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер (ку)(тепло)Вант Центр | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 4,510 |
| ## 3255 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н "Мир обуви" (гвс) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 0,634 |
| ## 3256 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров (гвс) | ## Былым Любовь Ивановна |  | ## 0,319 |
| ## 3257 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров(ку)(тепло)Белым | ## Былым Любовь Ивановна |  | ## 11,404 |
| ## 3258 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н"Мир обуви" (тепло) (ку) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 12,441 |
| ## 3259 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-кафе"КАВАСАКИ плюс" (гвс) | ## КАВАСАКИ плюс |  | ## 16,369 |
| ## 3260 | ## Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-офис (гвс) | ## Нижарадзе Георгий Валерьевич |  | ## 10,060 |
| # 3261 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 30 |  |  | # 105,920 |
| ## 3262 | ## Московская ул, 30, Московская,30 храм Иоанна Предтечи (тепло) | ## Архирейское подворье - храм святого Иоанна Предтечи г.Калуги |  | ## 105,920 |
| # 3263 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 34 |  |  | # 163,389 |
| ## 3264 | ## Московская ул, 34, Московская,34- Строение 1 а (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 87,825 |
| ## 3265 | ## Московская ул, 34, Московская,34-Строение 1 б (тепло) | ## Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | ## 75,564 |
| # 3266 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 36 |  |  | # 569,130 |
| ## 3267 | ## Московская ул, 36, Московская,36 поликлиника (тепло)(ку) | ## Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") |  | ## 126,744 |
| ## 3268 | ## Московская ул, 36, Московская,36(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 442,386 |
| # 3269 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 43 |  |  | # 695,325 |
| ## 3270 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "ЖКСФЕРА" |  | ## 11,693 |
| ## 3271 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,803 |
| ## 3272 | ## Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 508,829 |
| # 3273 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 45 |  |  | # 1 194,256 |
| ## 3274 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 53,888 |
| ## 3275 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 319,302 |
| ## 3276 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 гараж (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 31,037 |
| ## 3277 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45 потери Г (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 3,261 |
| ## 3278 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж (тепло) | ## УКС ГКУ КО |  | ## 9,507 |
| ## 3279 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж(потери) (тепло) | ## УКС ГКУ КО |  | ## 0,044 |
| ## 3280 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-переход (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 114,167 |
| ## 3281 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-потери Т (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 1,984 |
| ## 3282 | ## Плеханова ул, 45, Плеханова,45-пристройка (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 661,066 |
| # 3283 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 46а |  |  | # 26,837 |
| ## 3284 | ## Плеханова ул, 46а, Плеханова,46А-контр.-пропуск.пункт (тепло) | ## Почта Банк АО |  | ## 26,837 |
| # 3285 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 48/8 |  |  | # 837,361 |
| ## 3286 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 кафе потери Г (гвс) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 18,346 |
| ## 3287 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 торг.оф.центр с кафе (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 493,313 |
| ## 3288 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-кафе (гвс) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 164,306 |
| ## 3289 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-потери Т (тепло) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 9,989 |
| ## 3290 | ## Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе (гвс) | ## ООО "Прогресс" |  | ## 151,407 |
| # 3291 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 |  |  | # 236,517 |
| ## 3292 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,51 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,099 |
| ## 3293 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 3, неж. пом.(тепло)(ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 16,717 |
| ## 3294 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 4 неж. пом. (тепло)(ку) | ## Володина Т.А. |  | ## 8,443 |
| ## 3295 | ## Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, пом. 2 (тепло)(ку) | ## Уланов В.Е. (ИП) |  | ## 14,258 |
| # 3296 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 |  |  | # 535,636 |
| ## 3297 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 Внукова Е.В. (тепло)(ку) | ## Внукова Елена Викторовна |  | ## 11,590 |
| ## 3298 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 452,914 |
| ## 3299 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 кв.22-непродов.магазин Шмаков К.А. (тепло) (ку) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 4,946 |
| ## 3300 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин "Свое" (тепло) (ку) | ## Атанесян Самвел Русланович |  | ## 16,557 |
| ## 3301 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин (тепло) (ку) | ## Арменакян Нарине Телемаковна |  | ## 5,113 |
| ## 3302 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин непрод.товаров (ку) (тепло) | ## Будаева Оксана Васильевна |  | ## 5,210 |
| ## 3303 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин(ку) (тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 10,274 |
| ## 3304 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53-аптека (тепло) (ку) | ## Гладков В.А. |  | ## 9,849 |
| ## 3305 | ## Плеханова ул, 53, Плеханова,53-магазин "Бытовая химия" (тепло) (ку) | ## Шмаков Константин Анатольевич |  | ## 9,334 |
| ## 3306 | ## Плеханова ул, 53, ул. Плеханова, д.53 " Все для Вас" (тепло) (ку) | ## Болденков Роман Геннадиевич |  | ## 9,849 |
| # 3307 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14а |  |  | # 183,464 |
| ## 3308 | ## Рылеева ул, 14 а, магазин с админ.помещ.(тепло) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 182,464 |
| ## 3309 | ## Рылеева ул, 14 а, Рылеева,14а магазин с админ.помещ.(тепло) потери в сети | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 1,000 |
| # 3310 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 |  |  | # 741,961 |
| ## 3311 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 ДПК"Фестивальный" (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 53,886 |
| ## 3312 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.37,38 (тепло)Ларин А.Н Т | ## Ларин А.Н. |  | ## 7,723 |
| ## 3313 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.72-магазин"Белор.трик. (тепло)(КУ)Лукашик Н.Л. | ## Лукашик Нина Леонидовна Счета высылать почтой!!! |  | ## 9,829 |
| ## 3314 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.73-магазин (тепло)(ку)Евтушенко И.Б. | ## Евтушенко Игорь Борисович |  | ## 8,895 |
| ## 3315 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг-н"Интим" (тепло)(КУ) | ## Дмитриева Мария Сергеевна |  | ## 5,830 |
| ## 3316 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг."Канцтовары" (тепло)Будаева Оксана Васильевна | ## Будаева Оксана Васильевна |  | ## 3,763 |
| ## 3317 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин (тепло) куДанилова Н.Ю 149 | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 10,100 |
| ## 3318 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин "Фламинго" (тепло)Щеголев Анатолий Николаевич | ## Щеголев Анатолий Николаевич |  | ## 6,501 |
| ## 3319 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Диана" (тепло)(ку)Слесарева Я.В. | ## Слесарева Яна Юрьевна |  | ## 10,162 |
| ## 3320 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Клеопатра" (тепло)(ку)Журавлева Л.Г. | ## Журавлева Л.Г. |  | ## 13,596 |
| ## 3321 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Комиссионный" (тепло)(КУ)Логинова М.Е.326 | ## Логинова М.Е. |  | ## 6,436 |
| ## 3322 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Кристина" (тепло)Галстян Г.А. | ## Галстян Г.А. |  | ## 2,835 |
| ## 3323 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34 пом.13 магазин"Одежда" (тепло)(КУ) | ## Иванович Константин Константинович |  | ## 5,733 |
| ## 3324 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34- пом 6 (тепло)(КУ) | ## ИП Бородинов Максим Михайлович |  | ## 9,947 |
| ## 3325 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-2 магазин (тепло)(КУ) | ## Турантаева Е.Е. |  | ## 9,947 |
| ## 3326 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-24 магазин (тепло)(ку)БахтиаровГ.Ю. Т | ## Бахтиаров Г.Ю. |  | ## 13,791 |
| ## 3327 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-жил.жом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 550,018 |
| ## 3328 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин (тепло)(ку)Конина Ирина Юрьевна | ## Конина Ирина Юрьевна счета отправлять почтой России |  | ## 6,749 |
| ## 3329 | ## Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин"Юлия" (тепло)(КУ)Петрушина Е.А. | ## Петрушина Е.А. |  | ## 6,220 |
| # 3330 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34а |  |  | # 297,892 |
| ## 3331 | ## Рылеева ул, 34а, Рылеева,34а жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 297,892 |
| # 3332 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 38 |  |  | # 266,383 |
| ## 3333 | ## Рылеева ул, 38, Рылеева,38 (тепло) | ## Хакаю А.В. |  | ## 266,383 |
| # 3334 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 39 |  |  | # 1 027,940 |
| ## 3335 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 (тепло), ЗАГС*** |  |  | ## 40,458 |
| ## 3336 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 гаражи,потери до т/сч. (тепло) | ## МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 1,689 |
| ## 3337 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Колледж питания (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 318,964 |
| ## 3338 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 нежилое помещение (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 176,866 |
| ## 3339 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Общ.быт.бл. (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 482,542 |
| ## 3340 | ## Рылеева ул, 39, Рылеева,39-гаражи (тепло) | ## МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 7,421 |
| # 3341 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 |  |  | # 256,243 |
| ## 3342 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 220,542 |
| ## 3343 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.23-магазин "Альфа" (тепло) | ## Жулега Алексей Юрьевич |  | ## 7,050 |
| ## 3344 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.3-промтов.магазин (тепло) (ку) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 18,278 |
| ## 3345 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41 магазин"Семена" (тепло) | ## Симонов Я.Ю. |  | ## 3,259 |
| ## 3346 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"ОБУВЬ" (тепло) (ку) | ## Титов А.Н. |  | ## 6,986 |
| ## 3347 | ## Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"Палома" (тепло) | ## Журавлева Л.Г. |  | ## 0,128 |
| # 3348 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 |  |  | # 293,186 |
| ## 3349 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 187,810 |
| ## 3350 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44 пом. №12,13, S=124,9 | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 24,359 |
| ## 3351 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин "Богема" (тепло)(ку) | ## Посыпкина Татьяна Николаевна |  | ## 12,621 |
| ## 3352 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Сатурн. (тепло)(ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 15,290 |
| ## 3353 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-пом. 8 магазин"Персона" (тепло)(ку) | ## Александров А.В. |  | ## 19,483 |
| ## 3354 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-помещение 10 магазин (тепло)(ку) | ## АЛТЕЯ ООО* |  | ## 20,771 |
| ## 3355 | ## Рылеева ул, 44, Рылеева,44-промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Рыбакова Елена Олеговна |  | ## 12,852 |
| # 3356 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44а |  |  | # 74,984 |
| ## 3357 | ## Рылеева ул, 44а, Рылеева,44а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 74,984 |
| # 3358 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46 |  |  | # 195,341 |
| ## 3359 | ## Рылеева ул, 46, Рылеева,46 потери (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 8,985 |
| ## 3360 | ## Рылеева ул, 46, Рылеева,46 Торгово-офисный центр (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 186,356 |
| # 3361 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46а |  |  | # 338,926 |
| ## 3362 | ## Рылеева ул, 46а, Рылеева,46а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 338,926 |
| # 3363 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 51 |  |  | # 76,223 |
| ## 3364 | ## Рылеева ул, 51, Рылеева,51 потери (тепло) | ## ИП Лазовский Максим Дмитриевич |  | ## 3,508 |
| ## 3365 | ## Рылеева ул, 51, Рылеева,51-магазин (тепло) | ## ИП Лазовский Максим Дмитриевич |  | ## 72,715 |
| # 3366 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 11 |  |  | # 22,083 |
| ## 3367 | ## Суворова пер, 11, Суворова пер, 11, нежилое здание (тепло) | ## Караханов Михаил Евгеньевич |  | ## 22,083 |
| # 3368 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 5 |  |  | # 1 127,847 |
| ## 3369 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16 эт. ж/д гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 244,897 |
| ## 3370 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16эт ж/д от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 789,970 |
| ## 3371 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санитарная комната" (гвс) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 4,180 |
| ## 3372 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санузел" (гвс) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 1,247 |
| ## 3373 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Склад" (гвс) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 1,747 |
| ## 3374 | ## Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр (тепло)(ку) | ## Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | ## 22,910 |
| ## 3375 | ## Суворова пер, 5, Суворова пер, 5, Суворова пер, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ |  | ## 62,896 |
| # 3376 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 8 |  |  | # 820,432 |
| ## 3377 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 Административное здание (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 119,536 |
| ## 3378 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. пом №1 строение №7 гараж (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 16,308 |
| ## 3379 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 здание ремонтных мастерских стороение № 3(тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 440,554 |
| ## 3380 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение № 2 (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 75,495 |
| ## 3381 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение №8 (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 113,542 |
| ## 3382 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж.пом. №2 строение №7 гараж (тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 32,086 |
| ## 3383 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8 потери (тепло) в сети до т/счетчика | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 13,366 |
| ## 3384 | ## Суворова пер, 8, Суворова пер.8-проходная строение № 6(тепло) | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 9,545 |
| # 3385 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 110 |  |  | # 25,977 |
| ## 3386 | ## Суворова ул, 110, Суворова,110(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,977 |
| # 3387 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 |  |  | # 680,542 |
| ## 3388 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 1-2 подъезд | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,461 |
| ## 3389 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 3-4 подъезд | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1,823 |
| ## 3390 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Акутина (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 9,349 |
| ## 3391 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит" (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 50,220 |
| ## 3392 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит"санузел 1 (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 3,055 |
| ## 3393 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Магазин "Инструмент" № 3 (гвс) | ## Антонова Ольга Николаевна |  | ## 3,384 |
| ## 3394 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 магазин "Инструмент" № 3 (тепло) (ку) | ## Антонова Ольга Николаевна |  | ## 15,730 |
| ## 3395 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (гвс) | ## Плотникова Ирина Юрьевна |  | ## 0,319 |
| ## 3396 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (тепло) (ку) | ## Плотникова Ирина Юрьевна |  | ## 10,355 |
| ## 3397 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" гвс | ## ВТИ ООО |  | ## 0,420 |
| ## 3398 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" (тепло) (ку) | ## ВТИ ООО |  | ## 21,331 |
| ## 3399 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Индивидуальное отопление (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,503 |
| ## 3400 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Центральное отопление (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 487,918 |
| ## 3401 | ## Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21-9эт.ж.д.(ку) гвс | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 72,674 |
| # 3402 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 |  |  | # 134,154 |
| ## 3403 | ## Суворова ул, 112, Суворова 112, ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,904 |
| ## 3404 | ## Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин (тепло) Шишков | ## Шишков Александр Вячеславович |  | ## 5,102 |
| ## 3405 | ## Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин прм.товаров (тепло) Кузнецова | ## Кузнецова Е.М. |  | ## 24,946 |
| ## 3406 | ## Суворова ул, 112, Суворова,д.112 магазин (тепло)(ку) Соцков | ## Соцков Э.В. |  | ## 32,202 |
| # 3407 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 113 |  |  | # 1 130,674 |
| ## 3408 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Г (гвс) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 16,541 |
| ## 3409 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Т (тепло) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 13,546 |
| ## 3410 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113 торг.центр (тепло) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 1 016,551 |
| ## 3411 | ## Суворова ул, 113, Суворова,113-торг.центр (гвс) | ## Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | ## 84,036 |
| # 3412 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 |  |  | # 1 157,201 |
| ## 3413 | ## Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, опс № 1 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 29,012 |
| ## 3414 | ## Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, помещение № 1 (тепло)(ку) | ## Жук Александр Иванович |  | ## 27,701 |
| ## 3415 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 Аптека (тепло)(ку) | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | ## 7,843 |
| ## 3416 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 (ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 957,019 |
| ## 3417 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 Сервисный центр (тепло)(ку) | ## Падина Евгения Викторовна |  | ## 8,902 |
| ## 3418 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116 Сервисный центр (тепло)(ку) | ## Семина Евгения Викторовна |  | ## 12,008 |
| ## 3419 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116-ДПК"Вятичи" (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 17,177 |
| ## 3420 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116,магазин"Мир света" (тепло)(ку) | ## Чечин Сергей Владимирович |  | ## 7,216 |
| ## 3421 | ## Суворова ул, 116, Суворова,116,ООО"РЕССА" (тепло)(ку) | ## ФИРМА РЕССА ООО |  | ## 13,743 |
| ## 3422 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 пом.8 (тепло)(ку) | ## Коптеева Ольга Михайловна |  | ## 9,877 |
| ## 3423 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Оптика" (тепло) (ку), пом.3 | ## Калуга-Паритет Н (ООО) |  | ## 6,659 |
| ## 3424 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Посуда" (тепло) (ку) | ## Власова Ирина Вадимовна |  | ## 10,636 |
| ## 3425 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Уютный мир" (тепло)(ку) | ## Сунцов И.В. (ИП) |  | ## 15,088 |
| ## 3426 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин Л-Мебель(тепло)(ку) | ## МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Л-МЕБЕЛЬ ЗАО |  | ## 17,588 |
| ## 3427 | ## Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин пром.тов. (тепло)(ку) | ## Густова Елена Геннадьевна |  | ## 16,732 |
| # 3428 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 |  |  | # 725,124 |
| ## 3429 | ## Суворова ул, 117, Суворова ул, 117 стр.3, неж.пом.2, 1 этаж | ## ГАУК КО"Центр Наследия" |  | ## 11,994 |
| ## 3430 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 офис (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 255,047 |
| ## 3431 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр. 2 (1 этаж)нежил пом №20.21.23 | ## ГАУК КО"Центр Наследия" |  | ## 4,088 |
| ## 3432 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр. 2 (1 этаж)нежил пом №20.21.23 | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕФ" |  | ## 6,423 |
| ## 3433 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 (тепло) | ## ООО "Реставратор" |  | ## 16,909 |
| ## 3434 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 нежилые помещения № 10 №11 первого этажа (тепло) | ## ГАУК КО"Центр Наследия" |  | ## 3,309 |
| ## 3435 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3 второй этаж (тепло) | ## РПКО НП |  | ## 21,111 |
| ## 3436 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3-офис 2 этаж (тепло) | ## КРО ООО"Всероссийское общество инвалидов" |  | ## 15,088 |
| ## 3437 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 81,981 |
| ## 3438 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) потери до т/сч. | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 1,225 |
| ## 3439 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9б(тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 159,266 |
| ## 3440 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117- стр.8 , здание (тепло) | ## Мкртчян Ануш Робертовна |  | ## 16,427 |
| ## 3441 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-гаражный бокс (тепло) | ## СТОМАТОЛОГ ООО |  | ## 15,776 |
| ## 3442 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-Калужское областное общ. (тепло) | ## Калужское областное общество охотников и рыболовов |  | ## 27,739 |
| ## 3443 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-офис строение 3 ,1 этаж "Главная дорога" (тепло) | ## АВТОШКОЛА ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНПОО |  | ## 15,652 |
| ## 3444 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 10 (тепло) | ## АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС АНПОО |  | ## 1,475 |
| ## 3445 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 14 (тепло) | ## АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС АНПОО |  | ## 1,627 |
| ## 3446 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.2 неж.помещения № 12 (тепло) | ## АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС АНПОО |  | ## 6,388 |
| ## 3447 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.3 2 этаж (тепло) | ## КГМО в Калужской области Общероссийской Общественной Оорганизации "Всероссийское общество инвалидов" |  | ## 10,069 |
| ## 3448 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117, 2 этаж (тепло) строение 2 (2 этаж) пом 13,14,15,16,17,19,20,21,22 | ## ООО "АЛЕКС" |  | ## 19,964 |
| ## 3449 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс потери в сети до т/сч | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 2,144 |
| ## 3450 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 1,044 |
| ## 3451 | ## Суворова ул, 117, Суворова,117/строение 9в/ (тепло) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 30,378 |
| # 3452 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 |  |  | # 1 213,209 |
| ## 3453 | ## Суворова ул, 118, Суворова 118 нежилое помещение(кв2)(ку) | ## Бондарь Надежда Васильевна |  | ## 6,575 |
| ## 3454 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 979,076 |
| ## 3455 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 кафе (тепло)(ку)марусов | ## Марусов Дмитрий Михайлович |  | ## 20,583 |
| ## 3456 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 МБУ" СШ № 5 "г. Калуги (тепло)(ку) | ## МБУ ДО СШ № 5 Г. КАЛУГИ |  | ## 33,254 |
| ## 3457 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 19,281 |
| ## 3458 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118"Туфелька" (тепло)(ку) | ## Туфелька (ООО) |  | ## 20,925 |
| ## 3459 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118/27 неж. помещение 11 (тепло)(ку) | ## МАКСНЕТ СИСТЕМЫ ООО |  | ## 12,705 |
| ## 3460 | ## Суворова ул, 118, Суворова,118/27,магазин"Коралл" (тепло)(ку) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 9,257 |
| ## 3461 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин "Одежда" (тепло) (ку) | ## Репина Г.С. |  | ## 9,898 |
| ## 3462 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин (тепло) (ку) | ## Галкин Д.С. |  | ## 20,235 |
| ## 3463 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 торговый зал (тепло)(ку) | ## Асмолов Владимир Владимирович |  | ## 19,545 |
| ## 3464 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку) б | ## Бадмаев С.В. |  | ## 11,424 |
| ## 3465 | ## Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку)б | ## Бадмаев С.В. |  | ## 50,451 |
| # 3466 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 120 |  |  | # 566,635 |
| ## 3467 | ## Суворова ул, 120, Суворова,120 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 556,577 |
| ## 3468 | ## Суворова ул, 120, Суворова,120 офис (тепло)(ку) | ## Филиппова Наталия Александровна |  | ## 9,528 |
| ## 3469 | ## Суворова ул, 120, Суворова,120, встр. пом. №1 Инд. отопление (тепло)(ку) | ## Балашова Елена Викторовна |  | ## 0,530 |
| # 3470 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 15 |  |  | # 530,167 |
| ## 3471 | ## Суворова ул, 15, Суворова,15(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 530,167 |
| # 3472 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 |  |  | # 558,042 |
| ## 3473 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Ермоленко Татьяна Васильевна |  | ## 9,814 |
| ## 3474 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17 офисное помещение(тепло) (ку) | ## Козлова Галина Ивановна |  | ## 9,668 |
| ## 3475 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17-магазин (тепло) пом. 71(ку) | ## Багоян Оксанна Самвеловна |  | ## 8,317 |
| ## 3476 | ## Суворова ул, 17, Суворова,17(ж.дом)от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 530,243 |
| # 3477 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 19 |  |  | # 518,212 |
| ## 3478 | ## Суворова ул, 19, Суворова,19-магазин (тепло) | ## Головачева Алла Николаевна |  | ## 2,332 |
| ## 3479 | ## Суворова ул, 19, Суворова,19(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 515,880 |
| # 3480 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21 |  |  | # 426,389 |
| ## 3481 | ## Суворова ул, 21, Суворова ул, 21, Суворова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 4,390 |
| ## 3482 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (гвс) | ## Рухов Роман Николаевич |  | ## 0,134 |
| ## 3483 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (тепло)(КУ) | ## Рухов Роман Николаевич |  | ## 11,625 |
| ## 3484 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 25,428 |
| ## 3485 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,755 |
| ## 3486 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 156,453 |
| ## 3487 | ## Суворова ул, 21, Суворова,21-5эт.ж/дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,604 |
| # 3488 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а |  |  | # 790,650 |
| ## 3489 | ## Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 588,840 |
| ## 3490 | ## Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (гвс) (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 109,441 |
| ## 3491 | ## Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 10,591 |
| ## 3492 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а -Гоцфрид К.В. (тепло)(ку) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 15,819 |
| ## 3493 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а (170,2 кв) пом.105 (тепло)(ку) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 27,960 |
| ## 3494 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -магазин (тепло)(ку) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 21,356 |
| ## 3495 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Нежилое помещение. Зорин Д.В.(тепло)(ку) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 6,736 |
| ## 3496 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Петрова О.А. индив. отопл. (тепло)(ку) | ## Петрова О.А. |  | ## 0,460 |
| ## 3497 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, Зорин (тепло)(ку) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 1,971 |
| ## 3498 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,- S помещения 60 кв.м. (гвс) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 0,120 |
| ## 3499 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Зорин Д.В.(гвс) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 1,300 |
| ## 3500 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Хасанов О.З. (тепло)(ку) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 5,517 |
| ## 3501 | ## Суворова ул, 21а, Суворова,21 а.- ( 170,2 кв) (гвс) | ## Зорин Дмитрий Валентинович |  | ## 0,539 |
| # 3502 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 25 |  |  | # 181,355 |
| ## 3503 | ## Суворова ул, 25, Суворова ул, 25, Суворова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,461 |
| ## 3504 | ## Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.гвс (гвс) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 39,623 |
| ## 3505 | ## Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.от. (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 105,896 |
| ## 3506 | ## Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А-част.гаражи-2 очередь (тепло) | ## ЭНЕРГЕТИК А/К |  | ## 20,836 |
| ## 3507 | ## Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, гаражи,потери (тепло) | ## ЭНЕРГЕТИК А/К |  | ## 4,856 |
| ## 3508 | ## Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, частный гараж Блок № 10 (тепло) | ## ЭНЕРГЕТИК А/К |  | ## 6,683 |
| # 3509 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 |  |  | # 1 438,408 |
| ## 3510 | ## Суворова ул, 31, Суворова ул, 31, Суворова ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 68,731 |
| ## 3511 | ## Суворова ул, 31, Суворова, д. 31, пом. 132 (тепло) (ку) | ## Лютова Мария Викторовна |  | ## 2,477 |
| ## 3512 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 жил.дом от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 082,266 |
| ## 3513 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 маг-н"Слав мебель" (ку) | ## Лазоренко Валентина Николаевна |  | ## 14,166 |
| ## 3514 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 неж. помещение (тепло) (ку) | ## Мушкадинов Владимир Игнатьевич |  | ## 7,230 |
| ## 3515 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31 неж. помещение (тепло) (ку) | ## Мушкадинова Ирина Владимировна |  | ## 3,986 |
| ## 3516 | ## Суворова ул, 31, Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 259,552 |
| # 3517 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 38 |  |  | # 610,157 |
| ## 3518 | ## Суворова ул, 38, Суворова ул, 38, Суворова ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 6,852 |
| ## 3519 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38 встроенные помещ. 1 этажа (тепло)(ку) | ## Яшновский Игорь Александрович |  | ## 28,037 |
| ## 3520 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38 подвальные помещения (тепло) (ку) | ## Яшновский Игорь Александрович |  | ## 43,577 |
| ## 3521 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38 пристроенные помещения 1 этажа (тепло)(ку) | ## Яшновский Игорь Александрович |  | ## 64,967 |
| ## 3522 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-7эт.ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 362,906 |
| ## 3523 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (гвс) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 0,060 |
| ## 3524 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (тепло)(ку) | ## Контрольно-счетная палата г.Калуги |  | ## 21,416 |
| ## 3525 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (тепло)(ку) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 19,476 |
| ## 3526 | ## Суворова ул, 38, Суворова,38,7-эт.ж.д. (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,866 |
| # 3527 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 |  |  | # 253,005 |
| ## 3528 | ## Суворова ул, 44, Суворова ул, 44, Суворова ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 3,332 |
| ## 3529 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44 офис неж пом 14,15 (тепло)(ку) | ## Морозова И.А. |  | ## 4,696 |
| ## 3530 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44 пом.1 (тепло) | ## ИП Амарова Оксана Феликсовна |  | ## 14,727 |
| ## 3531 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44-7эт.ж.д.(ку) гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,685 |
| ## 3532 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 181,330 |
| ## 3533 | ## Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. ИПУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,235 |
| # 3534 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 46 |  |  | # 225,269 |
| ## 3535 | ## Суворова ул, 46, Суворова ул, 46, Суворова ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 2,950 |
| ## 3536 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,300 |
| ## 3537 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 143,818 |
| ## 3538 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (гвс) Головатюк О.В. | ## Головатюк Олег Викторович |  | ## 0,062 |
| ## 3539 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (тепло) Головатюк О.В. (ку) | ## Головатюк Олег Викторович |  | ## 14,212 |
| ## 3540 | ## Суворова ул, 46, Суворова,46-офис ООО АВИТЕ (отопление)(ку) | ## АВИТЕ ООО |  | ## 34,927 |
| # 3541 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 48 |  |  | # 584,311 |
| ## 3542 | ## Суворова ул, 48, Суворова,48 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 584,311 |
| # 3543 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 5 |  |  | # 670,794 |
| ## 3544 | ## Суворова ул, 5, Суворова,5(ж.дом)от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 670,794 |
| # 3545 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 50 |  |  | # 587,027 |
| ## 3546 | ## Суворова ул, 50, Суворова,50 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 531,860 |
| ## 3547 | ## Суворова ул, 50, Суворова,50, пом.3 тепло (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 55,167 |
| # 3548 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 52 |  |  | # 528,836 |
| ## 3549 | ## Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,484 |
| ## 3550 | ## Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,352 |
| # 3551 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 54 |  |  | # 642,539 |
| ## 3552 | ## Суворова ул, 54, Суворова ул, 54, Суворова ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 7,525 |
| ## 3553 | ## Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 148,247 |
| ## 3554 | ## Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 486,767 |
| # 3555 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 |  |  | # 557,442 |
| ## 3556 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 531,615 |
| ## 3557 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-офис (тепло), 3 (ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 8,400 |
| ## 3558 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Беловинцев Сергей Владимирович |  | ## 9,633 |
| ## 3559 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Сунцов И.В. (ИП) |  | ## 5,426 |
| ## 3560 | ## Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | ## Поляков Николай Владимирович |  | ## 2,368 |
| # 3561 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 58 |  |  | # 556,955 |
| ## 3562 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,135 |
| ## 3563 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 22,158 |
| ## 3564 | ## Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | ## Игнатов Вадим Вячеславович |  | ## 7,662 |
| # 3565 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 60 |  |  | # 295,419 |
| ## 3566 | ## Суворова ул, 60, Суворова ул, 60, Суворова ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 4,795 |
| ## 3567 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60 жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 217,504 |
| ## 3568 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 63,492 |
| ## 3569 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60-магазин (гвс) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 2,857 |
| ## 3570 | ## Суворова ул, 60, Суворова,60-помещение 1Ф (тепло)(ку) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 6,771 |
| # 3571 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 63, Корпус 1 |  |  | # 322,218 |
| ## 3572 | ## Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 7,398 |
| ## 3573 | ## Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 18,239 |
| ## 3574 | ## Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 296,581 |
| # 3575 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 65 |  |  | # 1 306,010 |
| ## 3576 | ## Суворова ул, 65, Суворова ул, 65, Суворова ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 18,228 |
| ## 3577 | ## Суворова ул, 65, Суворова ул, 65, Суворова ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 17,052 |
| ## 3578 | ## Суворова ул, 65, Суворова,65 неж. пом.1 (тепло)(ку) | ## Сорокина Наталия Александровна |  | ## 1,283 |
| ## 3579 | ## Суворова ул, 65, Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,737 |
| ## 3580 | ## Суворова ул, 65, Суворова,65-9эт жил.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 167,710 |
| # 3581 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 67 |  |  | # 570,496 |
| ## 3582 | ## Суворова ул, 67, Суворова ул, 67, Суворова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 9,267 |
| ## 3583 | ## Суворова ул, 67, Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 123,764 |
| ## 3584 | ## Суворова ул, 67, Суворова,67-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 437,465 |
| # 3585 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 69 |  |  | # 1 412,011 |
| ## 3586 | ## Суворова ул, 69, Суворова ул, 69, Суворова ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 34,095 |
| ## 3587 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69 салон (тепло)(ку) | ## Дьяченко Павел Дмитриевич |  | ## 6,610 |
| ## 3588 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 1 078,299 |
| ## 3589 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69-9эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 290,512 |
| ## 3590 | ## Суворова ул, 69, Суворова,69-салон красоты"Венеция" (гвс) | ## Дьяченко Павел Дмитриевич |  | ## 2,495 |
| # 3591 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7 |  |  | # 513,459 |
| ## 3592 | ## Суворова ул, 7, Суворова,7-6 эт.(ж.дом) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 497,164 |
| ## 3593 | ## Суворова ул, 7, Суворова,7-офис (тепло)(ку) | ## Гетман Елена Валерьевна |  | ## 16,295 |
| # 3594 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7, Корпус 1 |  |  | # 717,336 |
| ## 3595 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 10,905 |
| ## 3596 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1 офис (тепло)(ку) | ## Кашкинов Денис Владимирович |  | ## 20,106 |
| ## 3597 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1-офис (гвс) | ## Кашкинов Денис Владимирович |  | ## 3,653 |
| ## 3598 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6 эт. ж.д гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,435 |
| ## 3599 | ## Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 680,237 |
| # 3600 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71а |  |  | # 962,681 |
| ## 3601 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 473,368 |
| ## 3602 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 3,656 |
| ## 3603 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 482,496 |
| ## 3604 | ## Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 3,161 |
| # 3605 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71б |  |  | # 254,092 |
| ## 3606 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 48,343 |
| ## 3607 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) параметры потерь до т/сч. | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,928 |
| ## 3608 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 203,545 |
| ## 3609 | ## Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) потери в сетях до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 1,276 |
| # 3610 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 77 |  |  | # 306,713 |
| ## 3611 | ## Суворова ул, 77, Суворова,77 (тепло) | ## КМФ ОАО |  | ## 296,694 |
| ## 3612 | ## Суворова ул, 77, Суворова,77-потери (тепло) | ## КМФ ОАО |  | ## 10,019 |
| # 3613 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 86 |  |  | # 367,741 |
| ## 3614 | ## Суворова ул, 86, Суворова,86 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 367,741 |
| # 3615 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 9 |  |  | # 629,020 |
| ## 3616 | ## Суворова ул, 9, Суворова,9(ж.дом) от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 629,020 |
| # 3617 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 95 |  |  | # 476,947 |
| ## 3618 | ## Суворова ул, 95, Суворова,95 магазин (тепло)(ку) | ## Ващенко Т.А. |  | ## 4,249 |
| ## 3619 | ## Суворова ул, 95, Суворова,95(ж.дом)от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 472,698 |
| # 3620 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная пл, № 1 |  |  | # 763,934 |
| ## 3621 | ## Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (гвс бойлер) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 24,798 |
| ## 3622 | ## Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 739,136 |
| # 3623 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 41/8 |  |  | # 95,665 |
| ## 3624 | ## Театральная ул, 41/8, Театральная,41/8-офис (тепло) | ## ФБУ Калужская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ |  | ## 95,665 |
| # 3625 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Яченский пер, № 2 |  |  | # 228,125 |
| ## 3626 | ## Яченский пер, 2, Яченский пер.2-жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 228,125 |
| # 3627 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 10 |  |  | # 268,438 |
| ## 3628 | ## Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (гвс) | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор |  | ## 6,337 |
| ## 3629 | ## Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (тепло) | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор |  | ## 188,575 |
| ## 3630 | ## Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10-гараж (тепло) | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор |  | ## 73,526 |
| # 3631 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 26 |  |  | # 1 692,236 |
| ## 3632 | ## Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозн.проезд,26 рем.мастерские (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 313,284 |
| ## 3633 | ## Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозный проезд.26,ремонтные мастерские (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 212,623 |
| ## 3634 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 пож.депо (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 584,512 |
| ## 3635 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 склад пенообр. (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 90,968 |
| ## 3636 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-общежитие/гвс/ (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 158,219 |
| ## 3637 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-пож.депо на 6 автом. (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 86,601 |
| ## 3638 | ## Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26,склад пенообразовани (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 246,029 |
| # 3639 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 11 |  |  | # 526,701 |
| ## 3640 | ## Суворова ул, 11, Суворова,11-ж.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 526,701 |
| # 3641 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 13 |  |  | # 486,016 |
| ## 3642 | ## Суворова ул, 13, Суворова,13 торгово-офисное помещение №1 (тепло) | ## Гончаров Олег Владимирович |  | ## 16,061 |
| ## 3643 | ## Суворова ул, 13, Суворова,13-ж.дом.от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 469,955 |
| # 3644 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 2 |  |  | # 692,148 |
| ## 3645 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 15,063 |
| ## 3646 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад,2 неж.помещение (тепло)(ку) | ## Вихорев С.В. |  | ## 7,103 |
| ## 3647 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 198,830 |
| ## 3648 | ## Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 471,152 |
| # 3649 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 100 |  |  | # 123,582 |
| ## 3650 | ## Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100 Д/с НСП "Ручеек" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 116,484 |
| ## 3651 | ## Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100-д/с НСП "Ручеек" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 7,098 |
| # 3652 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 10 |  |  | # 186,579 |
| ## 3653 | ## Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Баррикад,10 |  | ## 3,787 |
| ## 3654 | ## Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (ку) | ## ТСЖ Баррикад,10 |  | ## 41,425 |
| ## 3655 | ## Баррикад ул, 10, Баррикад,10-жил.дом от. (ку) | ## ТСЖ Баррикад,10 |  | ## 141,367 |
| # 3656 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 12 |  |  | # 136,928 |
| ## 3657 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,688 |
| ## 3658 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (КР на СОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 4,147 |
| ## 3659 | ## Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,093 |
| # 3660 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 |  |  | # 1 703,378 |
| ## 3661 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (гвс) | ## Аксенов Виктор Николаевич |  | ## 0,067 |
| ## 3662 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Аксенов Виктор Николаевич |  | ## 5,268 |
| ## 3663 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение № 145 Терехова Т.И.(тепло) (ку) | ## Терехова Татьяна Ивановна |  | ## 12,385 |
| ## 3664 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 143,2 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | ## Лесик Татьяна Анатольевна |  | ## 16,151 |
| ## 3665 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 46.9 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | ## Лесик Татьяна Анатольевна |  | ## 5,286 |
| ## 3666 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Гулюк Л.В. (тепло) (ку) | ## Гулюк Людмила Владимировна |  | ## 7,332 |
| ## 3667 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Дмитриев В.В.(тепло) (ку) | ## Дмитриев Валерий Васильевич |  | ## 10,224 |
| ## 3668 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Ефременков С.М.(тепло) (ку) | ## Ефременков Сергей Михайлович |  | ## 14,295 |
| ## 3669 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Копытовский С.И. (тепло) (ку) | ## Копытовский Сергей Игнатьевич |  | ## 7,838 |
| ## 3670 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Юдин Р.И.(ГВС) | ## ЮДИН РУСЛАН ИГОРЕВИЧ |  | ## 0,270 |
| ## 3671 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Юдин Р.И.(тепло) (ку) | ## ЮДИН РУСЛАН ИГОРЕВИЧ |  | ## 3,174 |
| ## 3672 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Юдин Р.И.(тепло) (ку) | ## Юдина Антонина Ивановна |  | ## 7,504 |
| ## 3673 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека от отопление (ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 67,667 |
| ## 3674 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (гвс) | ## ТСН "Баррикад,8" |  | ## 375,701 |
| ## 3675 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (отопление) (ку) | ## ТСН "Баррикад,8" |  | ## 1 143,471 |
| ## 3676 | ## Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСН "Баррикад,8" |  | ## 26,745 |
| # 3677 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 1 |  |  | # 437,982 |
| ## 3678 | ## Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 э.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 369,494 |
| ## 3679 | ## Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 65,120 |
| ## 3680 | ## Вооруженного Восстания ул, 1, Вооруженного Восстания ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 3,368 |
| # 3681 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 10 |  |  | # 42,705 |
| ## 3682 | ## Вооруженного Восстания ул, 10 "Автокооператив", Автокооператив "Жигули"(тепло) | ## Автокооператив "ЖИГУЛИ" |  | ## 42,705 |
| # 3683 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 2 |  |  | # 442,761 |
| ## 3684 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстание,2/23-жил.дом отопл. (тепло)(ку) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 339,682 |
| ## 3685 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офис (тепло) (ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 4,485 |
| ## 3686 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офисы (тепло) (ку) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 50,723 |
| ## 3687 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (гвс) | ## Пахно Ольга Викторовна |  | ## 2,764 |
| ## 3688 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (тепло) (ку) | ## Пахно Ольга Викторовна |  | ## 17,010 |
| ## 3689 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-жил.дом гвс ку) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 25,049 |
| ## 3690 | ## Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-офисы гвс (гвс) | ## ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | ## 3,048 |
| # 3691 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 4 |  |  | # 78,810 |
| ## 3692 | ## Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 5(тепло) | ## СТРОЙМЕР ООО |  | ## 14,130 |
| ## 3693 | ## Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 6(тепло) | ## СТРОЙМЕР ООО |  | ## 14,475 |
| ## 3694 | ## Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" нежил. здан. строен 3(тепло) | ## СТРОЙМЕР ООО |  | ## 50,205 |
| # 3695 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 5 |  |  | # 684,012 |
| ## 3696 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 "Росинка" (тепло) |  |  | ## 30,688 |
| ## 3697 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 "Росинка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 178,438 |
| ## 3698 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Журавушка" (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 103,030 |
| ## 3699 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Росинка" (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 107,051 |
| ## 3700 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5"Журавушка" (тепло) |  |  | ## 39,118 |
| ## 3701 | ## Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5"Журавушка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 225,687 |
| # 3702 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 14а |  |  | # 113,463 |
| ## 3703 | ## Герцена ул, 14 А, Производственные мастерские (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 113,463 |
| # 3704 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16 |  |  | # 243,148 |
| ## 3705 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16 "БТИ" (гвс) | ## БТИ КП |  | ## 1,650 |
| ## 3706 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16 "БТИ" (гвс) | ## ООО "БТИ Калужской области" |  | ## 0,220 |
| ## 3707 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-гараж БТИ (тепло) | ## БТИ КП |  | ## 17,283 |
| ## 3708 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-гараж БТИ (тепло) | ## ООО "БТИ Калужской области" |  | ## 7,090 |
| ## 3709 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-офис ГИТ (тепло) | ## УФК по Калужской области (Государственная инспекция труда в Калужской области) |  | ## 53,510 |
| ## 3710 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-офис"БТИ" (тепло) | ## БТИ КП |  | ## 115,850 |
| ## 3711 | ## Герцена ул, 16, Герцена,16-офис"БТИ" (тепло) | ## ООО "БТИ Калужской области" |  | ## 47,545 |
| # 3712 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16а |  |  | # 128,684 |
| ## 3713 | ## Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16 А потери (тепло) | ## ГБПОУ КО КТЭП |  | ## 0,447 |
| ## 3714 | ## Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16 А потери (тепло) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,279 |
| ## 3715 | ## Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16-А (тепло) | ## ГБПОУ КО КТЭП |  | ## 46,796 |
| ## 3716 | ## Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16-А (тепло) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 27,339 |
| ## 3717 | ## Герцена ул, 16а, Герцена,16а ж/д от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 53,823 |
| # 3718 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16б |  |  | # 49,040 |
| ## 3719 | ## Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б -потери Быт.Серв. (тепло) | ## ООО "Престиж |  | ## 0,825 |
| ## 3720 | ## Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б, Арендно-произ.объед.быт.обс (тепло) | ## ООО "Престиж |  | ## 48,215 |
| # 3721 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16в |  |  | # 95,428 |
| ## 3722 | ## Герцена ул, 16 В, Хозяйственный блок (тепло) | ## ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | ## 95,428 |
| # 3723 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17 |  |  | # 2 077,211 |
| ## 3724 | ## Герцена ул, 17, Герцена ул, 17, Герцена ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 35,407 |
| ## 3725 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 445,323 |
| ## 3726 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 1 536,200 |
| ## 3727 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (гвс) | ## Гассельблат Г.В. |  | ## 0,780 |
| ## 3728 | ## Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (тепло)(ку) | ## Гассельблат Г.В. |  | ## 59,501 |
| # 3729 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17, Корпус 1 |  |  | # 386,417 |
| ## 3730 | ## Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 5,481 |
| ## 3731 | ## Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 70,028 |
| ## 3732 | ## Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 310,908 |
| # 3733 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а |  |  | # 104,375 |
| ## 3734 | ## Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,115 |
| ## 3735 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19 а кв.1 (тепло)(ку) | ## Фомин Роман Владимирович |  | ## 10,469 |
| ## 3736 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8 гвс | ## Гуляренко В.В. |  | ## 1,349 |
| ## 3737 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8(тепло)(ку) | ## Гуляренко В.В. |  | ## 13,200 |
| ## 3738 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (гвс) | ## Гуляренко В.В. |  | ## 1,218 |
| ## 3739 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (тепло)(ку) | ## Гуляренко В.В. |  | ## 12,831 |
| ## 3740 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,636 |
| ## 3741 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - индивидуальное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,288 |
| ## 3742 | ## Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - центральное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 45,269 |
| # 3743 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 2, Корпус 8 |  |  | # 320,047 |
| ## 3744 | ## Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 3,286 |
| ## 3745 | ## Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 90,442 |
| ## 3746 | ## Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 226,319 |
| # 3747 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 3 |  |  | # 1 107,435 |
| ## 3748 | ## Герцена ул, 3, Герцена ул, 3, Герцена ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 21,240 |
| ## 3749 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер" (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 14,379 |
| ## 3750 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер"(тепло)(ку:отпление) | ## ТАНДЕР |  | ## 60,067 |
| ## 3751 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 243,588 |
| ## 3752 | ## Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 768,161 |
| # 3753 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 4 |  |  | # 739,030 |
| ## 3754 | ## Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, Герцена ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 6,828 |
| ## 3755 | ## Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, опс № 30 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 17,818 |
| ## 3756 | ## Герцена ул, 4, Герцена,4- опс №30 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 0,120 |
| ## 3757 | ## Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 160,249 |
| ## 3758 | ## Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 554,015 |
| # 3759 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 6 |  |  | # 658,979 |
| ## 3760 | ## Герцена ул, 6, Герцена ул, 6, Герцена ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 16,583 |
| ## 3761 | ## Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 123,176 |
| ## 3762 | ## Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 519,220 |
| # 3763 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Пролетарская ул, № 23 |  |  | # 476,270 |
| ## 3764 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС 43 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 393,836 |
| ## 3765 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС-4 (гвс) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 15,255 |
| ## 3766 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Борисевич (гвс) пом.1 | ## Борисеев Владимир Валентинович ИП |  | ## 13,843 |
| ## 3767 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Борисеев (тепло) пом. 1 | ## Борисеев Владимир Валентинович ИП |  | ## 23,037 |
| ## 3768 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Ерофеева Наталья Петровна общежитие пом 2 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,025 |
| ## 3769 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 0,276 |
| ## 3770 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) Ефремова | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,875 |
| ## 3771 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие Родичев И.В. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,928 |
| ## 3772 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Родичев ку (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,498 |
| ## 3773 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23-продов.магазин (тепло) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 13,363 |
| ## 3774 | ## Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23,Ерофеева Наталья Петровна общежитие (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,550 |
| ## 3775 | ## Пролетарская ул, 23, Ростелеком Пролетарская,23 потери (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 4,784 |
| # 3776 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 11, Корпус 8 |  |  | # 552,268 |
| ## 3777 | ## Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,817 |
| ## 3778 | ## Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 106,956 |
| ## 3779 | ## Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 439,495 |
| # 3780 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 13 |  |  | # 182,833 |
| ## 3781 | ## Огарева ул, 13, Огарева,13 офис от. (тепло) | ## Кольжанов Игорь Анатольевич (ИП) |  | ## 163,838 |
| ## 3782 | ## Огарева ул, 13, Огарева,13-офис гвс (гвс) | ## Кольжанов Игорь Анатольевич (ИП) |  | ## 18,995 |
| # 3783 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 15 |  |  | # 880,221 |
| ## 3784 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 бассейн (тепло) | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги |  | ## 71,105 |
| ## 3785 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (гвс) | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги |  | ## 111,952 |
| ## 3786 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (тепло) | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги |  | ## 653,770 |
| ## 3787 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15 хоз.корпус (тепло) | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги |  | ## 28,583 |
| ## 3788 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15-бассейн Д.сада (гвс) | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги |  | ## 9,718 |
| ## 3789 | ## Огарева ул, 15, Огарева,15-хоз.корпус (гвс) | ## МБДОУ № 88 "Алые паруса" г. Калуги |  | ## 5,093 |
| # 3790 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 20 |  |  | # 359,194 |
| ## 3791 | ## Огарева ул, 20, Огарева ул, 20, Огарева ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 7,966 |
| ## 3792 | ## Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 132,594 |
| ## 3793 | ## Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 218,634 |
| # 3794 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 |  |  | # 424,546 |
| ## 3795 | ## Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 помещение №11 (КУ) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 8,420 |
| ## 3796 | ## Огарева ул, 22, Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК СИРИУС+" |  | ## 1,004 |
| ## 3797 | ## Огарева ул, 22, Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 1,910 |
| ## 3798 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22 адм.здание (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 6,818 |
| ## 3799 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 127,535 |
| ## 3800 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 275,710 |
| ## 3801 | ## Огарева ул, 22, Огарева,22-офис (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 3,149 |
| # 3802 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 3 |  |  | # 591,650 |
| ## 3803 | ## Огарева ул, 3, Огарева ул, 3, Огарева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 6,237 |
| ## 3804 | ## Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 142,970 |
| ## 3805 | ## Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 442,443 |
| # 3806 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 4 |  |  | # 473,206 |
| ## 3807 | ## Огарева ул, 4, Огарева,4 ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 457,956 |
| ## 3808 | ## Огарева ул, 4, Огарева,4-офис (тепло) 65,2 кв.м(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 8,761 |
| ## 3809 | ## Огарева ул, 4, Огарева,4-офис (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 6,489 |
| # 3810 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 1 |  |  | # 458,789 |
| ## 3811 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 7,328 |
| ## 3812 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 81,738 |
| ## 3813 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 331,841 |
| ## 3814 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (гвс) | ## ЭМСОТЕХ |  | ## 0,769 |
| ## 3815 | ## Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (тепло) | ## ЭМСОТЕХ |  | ## 37,113 |
| # 3816 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 2 |  |  | # 659,235 |
| ## 3817 | ## Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 11,078 |
| ## 3818 | ## Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 117,008 |
| ## 3819 | ## Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 531,149 |
| # 3820 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 42 |  |  | # 943,013 |
| ## 3821 | ## Огарева ул, 42, Огарева ул, 42, Огарева ул, 42 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 15,689 |
| ## 3822 | ## Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 189,197 |
| ## 3823 | ## Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 738,127 |
| # 3824 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 44 |  |  | # 624,183 |
| ## 3825 | ## Огарева ул, 44, Огарева ул, 44, Огарева ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 11,741 |
| ## 3826 | ## Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 155,254 |
| ## 3827 | ## Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 455,198 |
| ## 3828 | ## Огарева ул, 44, Огарева,44-нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Белоцерковская Н.В. |  | ## 1,990 |
| # 3829 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 5 |  |  | # 148,166 |
| ## 3830 | ## Огарева ул, 5, Огарева,5 уч.центр Г (гвс) | ## ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" |  | ## 9,012 |
| ## 3831 | ## Огарева ул, 5, Огарева,5 Учеб.центр (тепло) | ## ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" |  | ## 139,154 |
| # 3832 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 6 |  |  | # 663,251 |
| ## 3833 | ## Огарева ул, 6, Огарева ул, 6, Огарева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 14,969 |
| ## 3834 | ## Огарева ул, 6, Огарева,6-9 эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 489,976 |
| ## 3835 | ## Огарева ул, 6, Огарева,6-9эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 158,306 |
| # 3836 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 9, Корпус 7 |  |  | # 561,715 |
| ## 3837 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 6,550 |
| ## 3838 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 , пом.71 (тепло)(ку) | ## Казначеева Нина Сергеевна |  | ## 5,003 |
| ## 3839 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Боровков Алексей Борисович |  | ## 5,097 |
| ## 3840 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 126,733 |
| ## 3841 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 417,114 |
| ## 3842 | ## Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7, пом. 71 (гвс) | ## Казначеева Нина Сергеевна |  | ## 1,218 |
| # 3843 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 11 |  |  | # 891,692 |
| ## 3844 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 28,834 |
| ## 3845 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (гвс) | ## Борейко Вячеслав Евгеньевич |  | ## 0,199 |
| ## 3846 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (тепло) (ку) | ## Борейко Вячеслав Евгеньевич |  | ## 1,811 |
| ## 3847 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 181,295 |
| ## 3848 | ## Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 679,553 |
| # 3849 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 12 |  |  | # 2 419,010 |
| ## 3850 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 31,867 |
| ## 3851 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 483,024 |
| ## 3852 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 1 881,474 |
| ## 3853 | ## Плеханова ул, 12, Плеханова,12-гараж 711,712 (тепло) | ## ПМ ГРУПП ООО |  | ## 22,645 |
| # 3854 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 18 |  |  | # 144,400 |
| ## 3855 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова 18 АвтоТрейд ГВС | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 3,053 |
| ## 3856 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова, 18 офис Автотрейд | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 39,684 |
| ## 3857 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) ООО АвтоТрейд, (пом.1,2) | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 4,411 |
| ## 3858 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) в сети до т/сч | ## АВТОТРЕЙД ООО |  | ## 0,736 |
| ## 3859 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18 неж. помещ.1 стр.2 (гвс) (Тауэр) | ## Тауэр Зинаида Витальевна (ИП) |  | ## 0,500 |
| ## 3860 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-автомойка (гвс) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 1,812 |
| ## 3861 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (гвс) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 5,815 |
| ## 3862 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (тепло) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 49,324 |
| ## 3863 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-кафе (гвс) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 5,250 |
| ## 3864 | ## Плеханова ул, 18, Плеханова,18-цех шинно-сервисного цен (тепло) | ## Салманов Сергей Борисович |  | ## 33,815 |
| # 3865 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 19а |  |  | # 101,977 |
| ## 3866 | ## Плеханова ул, 19а, Плеханова,19,А (тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 90,593 |
| ## 3867 | ## Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-гараж (тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 7,156 |
| ## 3868 | ## Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-сарай (тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 4,228 |
| # 3869 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 1 451,597 |
| ## 3870 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 10,951 |
| ## 3871 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 421,653 |
| ## 3872 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 006,845 |
| ## 3873 | ## Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.нежилое пом. .от. (ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 12,148 |
| # 3874 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 |  |  | # 1 370,740 |
| ## 3875 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 28,673 |
| ## 3876 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (подсобное помещен.) гвс | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 0,065 |
| ## 3877 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (туалет) гвс | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 0,065 |
| ## 3878 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 нежилое пом№2 (тепло)(ку) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 32,780 |
| ## 3879 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,225 |
| ## 3880 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 961,912 |
| ## 3881 | ## Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2- 152,2 кв.м. (тепло) | ## ЖРЭУ- 6 |  | ## 25,020 |
| # 3882 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 спортзал |  |  | # 257,643 |
| ## 3883 | ## Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 спортзал (гвс) | ## МБУ СШОР ДО "Фехтование" г. Калуга |  | ## 3,661 |
| ## 3884 | ## Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 -спортзал (тепло) | ## МБУ СШОР ДО "Фехтование" г. Калуга |  | ## 253,982 |
| # 3885 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 20 |  |  | # 162,563 |
| ## 3886 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20 (тепло) | ## БЕРЕЗКА-2 А/К |  | ## 5,363 |
| ## 3887 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Г (гвс) | ## МТС ПАО |  | ## 13,321 |
| ## 3888 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Т (тепло) | ## МТС ПАО |  | ## 142,890 |
| ## 3889 | ## Плеханова ул, 20, Плеханова,20-А/К "Березка" (гвс) | ## БЕРЕЗКА-2 А/К |  | ## 0,989 |
| # 3890 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 26 |  |  | # 371,251 |
| ## 3891 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (бойлер) | ## АНО "КИЦ"Возрождение" |  | ## 2,832 |
| ## 3892 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (бойлер) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 269,352 |
| ## 3893 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) | ## АНО "КИЦ"Возрождение" |  | ## 38,459 |
| ## 3894 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 60,387 |
| ## 3895 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) до т/сч | ## АНО "КИЦ"Возрождение" |  | ## 0,085 |
| ## 3896 | ## Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) до т/сч | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,136 |
| # 3897 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 28 |  |  | # 896,507 |
| ## 3898 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 197,382 |
| ## 3899 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,510 |
| ## 3900 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 349,889 |
| ## 3901 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сетях до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 1,984 |
| ## 3902 | ## Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс(бассейн) (тепло) бойлер | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 346,742 |
| # 3903 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 3 |  |  | # 799,511 |
| ## 3904 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 6,504 |
| ## 3905 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 96,086 |
| ## 3906 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 473,350 |
| ## 3907 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (гвс) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 0,960 |
| ## 3908 | ## Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 222,611 |
| # 3909 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 30 |  |  | # 1 314,770 |
| ## 3910 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 482,497 |
| ## 3911 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 0,817 |
| ## 3912 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 826,189 |
| ## 3913 | ## Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сети до т/сч. | ## ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | ## 5,267 |
| # 3914 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 31 |  |  | # 258,970 |
| ## 3915 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга Тизис потери (тепло) | ## АО "Калугатисиз" |  | ## 4,480 |
| ## 3916 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга ТИСИЗ (тепло) | ## АО "Калугатисиз" |  | ## 125,006 |
| ## 3917 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 (тепло) | ## МСУ-93 ОА |  | ## 125,004 |
| ## 3918 | ## Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 потери (тепло) | ## МСУ-93 ОА |  | ## 4,480 |
| # 3919 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4 |  |  | # 326,385 |
| ## 3920 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк (гвс) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 9,031 |
| ## 3921 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк Т (тепло) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 281,683 |
| ## 3922 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/сч Газбанк (тепло) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 18,961 |
| ## 3923 | ## Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/счГВС Газбанк (гвс) | ## ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | ## 16,710 |
| # 3924 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4а |  |  | # 137,574 |
| ## 3925 | ## Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а (гвс) | ## ИП Тарасенок Елизавета Константиновна |  | ## 16,179 |
| ## 3926 | ## Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а Т (тепло) | ## ИП Тарасенок Елизавета Константиновна |  | ## 121,395 |
| # 3927 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 |  |  | # 582,584 |
| ## 3928 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 5,981 |
| ## 3929 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 офис (тепло)(ку) | ## Степахина Н.И. |  | ## 5,272 |
| ## 3930 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (гвс) | ## Демина Наталья Николаевна |  | ## 0,062 |
| ## 3931 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (тепло)(ку) | ## Демина Наталья Николаевна |  | ## 5,924 |
| ## 3932 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 132,230 |
| ## 3933 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 417,581 |
| ## 3934 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (гвс) | ## Бронников Николай Владимирович |  | ## 0,879 |
| ## 3935 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (тепло)(ку) | ## Бронников Николай Владимирович |  | ## 6,619 |
| ## 3936 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-офис (гвс) Степахина Н.И. | ## Степахина Н.И. |  | ## 3,653 |
| ## 3937 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (гвс)Щевель И.В. | ## Шевель И.В. |  | ## 0,420 |
| ## 3938 | ## Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (тепло) (ку) | ## Шевель И.В. |  | ## 3,963 |
| # 3939 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 21 |  |  | # 1 635,310 |
| ## 3940 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 30,439 |
| ## 3941 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21 (тепло) Колобок | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО |  | ## 40,117 |
| ## 3942 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 303,154 |
| ## 3943 | ## Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 1 261,600 |
| # 3944 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 39 |  |  | # 716,903 |
| ## 3945 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 10,858 |
| ## 3946 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 184,871 |
| ## 3947 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 515,276 |
| ## 3948 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (гвс) | ## Бабанина И.Ю. |  | ## 0,440 |
| ## 3949 | ## Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (тепло)(ку) | ## Бабанина И.Ю. |  | ## 5,458 |
| # 3950 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 |  |  | # 319,505 |
| ## 3951 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 8,443 |
| ## 3952 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 76,041 |
| ## 3953 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 193,858 |
| ## 3954 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 ООО ЛАГОМЕД (директор(сан.узел) (гвс) | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО |  | ## 0,752 |
| ## 3955 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 ООО ЛАГОМЕД (директор(сан.узел) (гвс) | ## ЛАГОМЕД ООО |  | ## 0,265 |
| ## 3956 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 ООО ЛАГОМЕД (счётчик1) (гвс) | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО |  | ## 1,129 |
| ## 3957 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 ООО ЛАГОМЕД (счётчик1) (гвс) | ## ЛАГОМЕД ООО |  | ## 0,398 |
| ## 3958 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 ООО ЛАГОМЕД (тепло)(ку) | ## ДЕМРЕМСТРОЙ ООО |  | ## 10,818 |
| ## 3959 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 ООО ЛАГОМЕД (тепло)(ку) | ## ЛАГОМЕД ООО |  | ## 4,555 |
| ## 3960 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 пом 12 (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 10,773 |
| ## 3961 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" (гвс) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,600 |
| ## 3962 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" 2 помещение(гвс) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,202 |
| ## 3963 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Содружество" помещ. 13(тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 11,611 |
| ## 3964 | ## Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-Содружество (ку) (гвс) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,060 |
| # 3965 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 41 |  |  | # 814,457 |
| ## 3966 | ## Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 56,565 |
| ## 3967 | ## Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 235,628 |
| ## 3968 | ## Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 522,264 |
| # 3969 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 44 |  |  | # 998,858 |
| ## 3970 | ## Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 23,633 |
| ## 3971 | ## Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 231,786 |
| ## 3972 | ## Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 743,439 |
| # 3973 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 |  |  | # 605,859 |
| ## 3974 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,820 |
| ## 3975 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (гвс) | ## Клямкина Татьяна Николаевна |  | ## 1,752 |
| ## 3976 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (ку)(тепло) | ## Клямкина Татьяна Николаевна |  | ## 17,430 |
| ## 3977 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 9,756 |
| ## 3978 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,770 |
| ## 3979 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 112,661 |
| ## 3980 | ## Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 453,670 |
| # 3981 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 51 |  |  | # 562,439 |
| ## 3982 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-вторая очер.ж/дома отоп. (тепло) (ку) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 201,899 |
| ## 3983 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс (гвс) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 44,698 |
| ## 3984 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 очередь отопл. (тепло) (ку) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 221,338 |
| ## 3985 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс (гвс) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 57,468 |
| ## 3986 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-ГВС (гвс) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 6,055 |
| ## 3987 | ## Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-отопл. (тепло) (ку) | ## ТСЖ Пролетарская,51 |  | ## 30,981 |
| # 3988 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 90 |  |  | # 215,463 |
| ## 3989 | ## Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 2,450 |
| ## 3990 | ## Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 29,837 |
| ## 3991 | ## Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 183,176 |
| # 3992 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 1, Корпус 12 |  |  | # 363,989 |
| ## 3993 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 4,354 |
| ## 3994 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 64,489 |
| ## 3995 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 290,157 |
| ## 3996 | ## Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (тепло) | ## Кабанов В.А. |  | ## 4,989 |
| # 3997 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14 |  |  | # 100,471 |
| ## 3998 | ## Рылеева ул, 14, Рылеева,14 ж/д от. (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 100,471 |
| # 3999 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 |  |  | # 375,372 |
| ## 4000 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 349,943 |
| ## 4001 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 кв.43-Косметический салон" (тепло)(ку) | ## Яковенко Е.В. |  | ## 5,807 |
| ## 4002 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 42 (тепло)(ку) | ## Ахмедов Руслан Мубариз Оглы |  | ## 6,389 |
| ## 4003 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 62 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 3,321 |
| ## 4004 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 63 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 4,731 |
| ## 4005 | ## Рылеева ул, 16, Рылеева,16 офис (тепло) | ## Ермаков Игорь Борисович |  | ## 5,181 |
| # 4006 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 18 |  |  | # 758,486 |
| ## 4007 | ## Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.N 36 (гвс) | ## МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги |  | ## 23,256 |
| ## 4008 | ## Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.№ 36 (тепло) | ## МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги |  | ## 735,230 |
| # 4009 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 19 |  |  | # 440,681 |
| ## 4010 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19 ж/д от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 421,359 |
| ## 4011 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Аждарова Размела Мадатовна |  | ## 7,789 |
| ## 4012 | ## Рылеева ул, 19, Рылеева,19-неж.пом. №1 (тепло)(ку) | ## Самоторина Марина Валериевна |  | ## 11,533 |
| # 4013 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 |  |  | # 620,043 |
| ## 4014 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 кв.83-магазин (тепло)(ку) | ## Маричева Екатерина Игоревна |  | ## 3,799 |
| ## 4015 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 нежилое помещение №84 (тепло)(ку) | ## Мхитарян Усик Сенокович |  | ## 7,814 |
| ## 4016 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 Нежилое помещение Ефимова Т.И. (тепло)(ку) | ## ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | ## 7,607 |
| ## 4017 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21 нежилое помещение Овчинникова Г.И. (тепло)(ку) | ## Овчинникова Г.И. |  | ## 3,624 |
| ## 4018 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21-81 магазин (тепло) (ку) | ## Бахтиарова Н.С. |  | ## 6,708 |
| ## 4019 | ## Рылеева ул, 21, Рылеева,21ж/д (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 590,491 |
| # 4020 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 3 |  |  | # 701,560 |
| ## 4021 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 10,706 |
| ## 4022 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 174,482 |
| ## 4023 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева,3 торговый павильон (тепло) | ## Астальцев А.Н. |  | ## 9,194 |
| ## 4024 | ## Рылеева ул, 3, Рылеева,3-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 507,178 |
| # 4025 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 4 |  |  | # 500,638 |
| ## 4026 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 8,235 |
| ## 4027 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (гвс) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 0,761 |
| ## 4028 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (тепло) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 35,151 |
| ## 4029 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 118,247 |
| ## 4030 | ## Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 338,244 |
| # 4031 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 5 |  |  | # 613,772 |
| ## 4032 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с "Родничок" (тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 398,805 |
| ## 4033 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с"Родничок" (гвс) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 164,060 |
| ## 4034 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (гвс) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 12,253 |
| ## 4035 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 8,598 |
| ## 4036 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок" (тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 27,585 |
| ## 4037 | ## Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок"(гвс) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 2,471 |
| # 4038 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 6 |  |  | # 1 198,772 |
| ## 4039 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 36,337 |
| ## 4040 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 2,398 |
| ## 4041 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 56,594 |
| ## 4042 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 286,297 |
| ## 4043 | ## Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 817,146 |
| # 4044 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 10 |  |  | # 625,107 |
| ## 4045 | ## Труда ул, 10, Труда ул, 10, Труда ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 7,886 |
| ## 4046 | ## Труда ул, 10, Труда,10-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 163,887 |
| ## 4047 | ## Труда ул, 10, Труда,10-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 453,334 |
| # 4048 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 14, Корпус 2 |  |  | # 489,469 |
| ## 4049 | ## Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 6,108 |
| ## 4050 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение № 2 (гвс) | ## Будехин Ренат Вячеславович |  | ## 0,067 |
| ## 4051 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение № 2 (гвс) | ## ИДЕНТИКА ООО |  | ## 0,337 |
| ## 4052 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение №2 (тепло)(ку) | ## Будехин Ренат Вячеславович |  | ## 7,192 |
| ## 4053 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение №2 (тепло)(ку) | ## ИДЕНТИКА ООО |  | ## 3,197 |
| ## 4054 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 141,238 |
| ## 4055 | ## Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 331,330 |
| # 4056 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 16 |  |  | # 629,829 |
| ## 4057 | ## Труда ул, 16, Труда ул, 16, Труда ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 7,339 |
| ## 4058 | ## Труда ул, 16, Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 160,179 |
| ## 4059 | ## Труда ул, 16, Труда,16-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 462,311 |
| # 4060 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 474,756 |
| ## 4061 | ## Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 5,273 |
| ## 4062 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1 приемный пункт (тепло)(ку) | ## ЗАО"Химчистка" |  | ## 7,440 |
| ## 4063 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1 "Лазебный" (тепло)(ку) S22 м.кв. | ## Лазебный Г.В. |  | ## 2,678 |
| ## 4064 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 129,945 |
| ## 4065 | ## Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 329,420 |
| # 4066 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 22 |  |  | # 509,410 |
| ## 4067 | ## Труда ул, 22, Труда ул, 22, Труда ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 8,510 |
| ## 4068 | ## Труда ул, 22, Труда ул, 22, Труда ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 2,964 |
| ## 4069 | ## Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 378,276 |
| ## 4070 | ## Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,993 |
| ## 4071 | ## Труда ул, 22, Труда,22-магазин (тепло)(КУ) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 8,279 |
| ## 4072 | ## Труда ул, 22, Труда,22-магазин (тепло)(КУ) | ## Мозаика (ООО) |  | ## 49,388 |
| # 4073 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 24 |  |  | # 829,822 |
| ## 4074 | ## Труда ул, 24, Труда ул, 24, Труда ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 17,384 |
| ## 4075 | ## Труда ул, 24, Труда,24-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 150,488 |
| ## 4076 | ## Труда ул, 24, Труда,24-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 661,950 |
| # 4077 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 26 |  |  | # 867,811 |
| ## 4078 | ## Труда ул, 26, Труда ул, 26, Труда ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 15,270 |
| ## 4079 | ## Труда ул, 26, Труда,26-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 153,808 |
| ## 4080 | ## Труда ул, 26, Труда,26-5эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 698,733 |
| # 4081 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 28 |  |  | # 1 258,982 |
| ## 4082 | ## Труда ул, 28, Труда ул, 28, Труда ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 29,438 |
| ## 4083 | ## Труда ул, 28, Труда,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 280,999 |
| ## 4084 | ## Труда ул, 28, Труда,28-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 948,545 |
| # 4085 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 30 |  |  | # 1 535,692 |
| ## 4086 | ## Труда ул, 30, Труда ул, 30, Труда ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 28,928 |
| ## 4087 | ## Труда ул, 30, Труда,30-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 305,662 |
| ## 4088 | ## Труда ул, 30, Труда,30-9эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 1 201,102 |
| # 4089 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 32 |  |  | # 1 656,103 |
| ## 4090 | ## Труда ул, 32, Труда ул, 32, Труда ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 31,958 |
| ## 4091 | ## Труда ул, 32, Труда,32-9 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 314,236 |
| ## 4092 | ## Труда ул, 32, Труда,32-9эт.жилой дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 1 309,909 |
| # 4093 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 33 |  |  | # 17,811 |
| ## 4094 | ## Труда ул, 33, Труда,33-автомоб.павильон (тепло) | ## Бахус ОАО |  | ## 17,811 |
| # 4095 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37 |  |  | # 27,573 |
| ## 4096 | ## Труда ул, 37, Труда,37 Горветсанция -гараж (тепло) | ## ГБУ КО "КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ" |  | ## 15,986 |
| ## 4097 | ## Труда ул, 37, Труда,37 Горветстанция-гараж потери (тепло)до теплосч | ## ГБУ КО "КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ" |  | ## 11,587 |
| # 4098 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37а |  |  | # 61,944 |
| ## 4099 | ## Труда ул, 37а, Труда,37а-гараж (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 61,944 |
| # 4100 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 1 329,297 |
| ## 4101 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 нежилые помещения (тепло) (ку) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 135,249 |
| ## 4102 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 107 (тепло) (ку) | ## Устымчук Артем Сергеевич |  | ## 14,948 |
| ## 4103 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (гвс) | ## Селюжицкая Марина Ивановна |  | ## 0,124 |
| ## 4104 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (тепло) (ку) | ## Селюжицкая Марина Ивановна |  | ## 3,403 |
| ## 4105 | ## Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 112 (тепло) (ку) | ## Воробьева Светлана Анатольевна |  | ## 10,797 |
| ## 4106 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (гвс) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 194,783 |
| ## 4107 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 40,425 |
| ## 4108 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом отопл. (тепло) (ку) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 847,718 |
| ## 4109 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-офисы ТСЖ -гвс (гвс) | ## ТСЖ "Труда,4" |  | ## 78,232 |
| ## 4110 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 107 гвс (гвс) | ## Устымчук Артем Сергеевич |  | ## 2,933 |
| ## 4111 | ## Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 112 гвс (гвс) | ## Воробьева Светлана Анатольевна |  | ## 0,685 |
| # 4112 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 877,172 |
| ## 4113 | ## Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 9,047 |
| ## 4114 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 .Лалаева С.И. ГВС (гвс) | ## Лалаев Олег Вячеславович |  | ## 0,434 |
| ## 4115 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 .Лалаева С.И. ГВС (гвс) | ## Лалаева Софья Игоревна |  | ## 1,272 |
| ## 4116 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 Быков О.Н. (тепло) (ку) | ## Быков О.Н. ИП |  | ## 9,132 |
| ## 4117 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 Котов/Марычев от (тепло) (ку) | ## Котов И.Д./Марычев В.В. |  | ## 3,726 |
| ## 4118 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (гвс) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 0,631 |
| ## 4119 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом.Шлейников И.Н. (тепло) (ку) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 2,522 |
| ## 4120 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 офис 2 Сологов. (тепло) (ку) | ## Сологова Татьяна Алексеевна |  | ## 19,977 |
| ## 4121 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис 2 (гвс) | ## Сологова Татьяна Алексеевна |  | ## 2,435 |
| ## 4122 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,329 |
| ## 4123 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 629,494 |
| ## 4124 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-офис S 144.3 (тепло) (ку) | ## Копычев Никита Анатольевич |  | ## 10,553 |
| ## 4125 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-складское помещение (тепло) (ку) | ## Копычев Никита Анатольевич |  | ## 3,747 |
| ## 4126 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2 Быков О.Н. (гвс) | ## Быков О.Н. ИП |  | ## 2,552 |
| ## 4127 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-Котов/Марычев (гвс) | ## Котов И.Д./Марычев В.В. |  | ## 0,124 |
| ## 4128 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-подв.пом.Лалаева С.И. (тепло) (ку) | ## Лалаев Олег Вячеславович |  | ## 5,193 |
| ## 4129 | ## Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-подв.пом.Лалаева С.И. (тепло) (ку) | ## Лалаева Софья Игоревна |  | ## 7,004 |
| # 4130 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 826,554 |
| ## 4131 | ## Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 10,510 |
| ## 4132 | ## Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 202,660 |
| ## 4133 | ## Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом от (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 613,384 |
| 4134 | Кот. Гвардейская, д.15А |  |  | 15 562,269 |
| # 4135 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 1 |  |  | # 512,414 |
| ## 4136 | ## Гвардейская ул, 1, Гвардейская,1 ж/дом (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 512,414 |
| # 4137 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 10 |  |  | # 591,364 |
| ## 4138 | ## Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 11,552 |
| ## 4139 | ## Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 170,762 |
| ## 4140 | ## Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 409,050 |
| # 4141 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 11 |  |  | # 129,003 |
| ## 4142 | ## Гвардейская ул, 11, Гвардейская,11 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,003 |
| # 4143 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 14 |  |  | # 68,604 |
| ## 4144 | ## Гвардейская ул, 14, Гвардейская,14 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 68,604 |
| # 4145 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 15 |  |  | # 117,383 |
| ## 4146 | ## Гвардейская ул, 15, Гвардейская,15 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,383 |
| # 4147 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 16 |  |  | # 71,981 |
| ## 4148 | ## Гвардейская ул, 16, Гвардейская,16 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,981 |
| # 4149 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 17 |  |  | # 83,267 |
| ## 4150 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,119 |
| ## 4151 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,381 |
| ## 4152 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,591 |
| ## 4153 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,118 |
| ## 4154 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,552 |
| ## 4155 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,338 |
| ## 4156 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,624 |
| ## 4157 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,241 |
| ## 4158 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,117 |
| ## 4159 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,598 |
| ## 4160 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,095 |
| ## 4161 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,046 |
| ## 4162 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,054 |
| ## 4163 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,647 |
| ## 4164 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,196 |
| ## 4165 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,647 |
| ## 4166 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,788 |
| ## 4167 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,167 |
| ## 4168 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,397 |
| ## 4169 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,167 |
| ## 4170 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,397 |
| ## 4171 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,594 |
| ## 4172 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (ку:отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,799 |
| ## 4173 | ## Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,594 |
| # 4174 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 2 |  |  | # 454,176 |
| ## 4175 | ## Гвардейская ул, 2, Гвардейская,2 ж/дом (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 454,176 |
| # 4176 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21 |  |  | # 4 837,778 |
| ## 4177 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Арсенал 60 АО потери до т/сч | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 300,591 |
| ## 4178 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Отдел сбыта (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 178,927 |
| ## 4179 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Пескоструйка (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 9,242 |
| ## 4180 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", РМУ (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 130,018 |
| ## 4181 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", СМУ и ГХП старая гальваника (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 135,018 |
| ## 4182 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", УРБШ МАРХИ (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 26,064 |
| ## 4183 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", УРБШ МАРХИ Рэмтэлл (тепло) | ## РЭМТЭЛЛ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО |  | ## 329,538 |
| ## 4184 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) потери до т/сч | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 0,887 |
| ## 4185 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 432,340 |
| ## 4186 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 потери до т/сч. (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 4,908 |
| ## 4187 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 11 корпус 30 (тепло) | ## КАЛУГАЭНЕРГОПРОМ ООО |  | ## 88,340 |
| ## 4188 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 24 корпус 31 АДМИН. ЗДАНИЕ (тепло) 4 этажа Арсенал 60 АО | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 129,248 |
| ## 4189 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 24 корпус 31 АНГАР (тепло) Арсенал 60 АО | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 444,089 |
| ## 4190 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 25 корпус 150 (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 1 441,069 |
| ## 4191 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 7 корпус 28 (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 1 000,456 |
| ## 4192 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП цех 18-новая гальваника Рэмтэлл (тепло) | ## РЭМТЭЛЛ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО |  | ## 155,553 |
| ## 4193 | ## Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", Рэмтэлл ГХП Рэмтэлл Цех 18т- нов. гальв. потери до т/сч. (тепло) | ## РЭМТЭЛЛ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО |  | ## 20,855 |
| ## 4194 | ## Гвардейская ул, 21, Гвардейская, д.21 (помещение) (тепло) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 2,476 |
| ## 4195 | ## Гвардейская ул, 21, Гвардейская,21 неж.пом.бывшая аптека (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 8,159 |
| # 4196 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21, Корпус МИНОБОРОНЫ |  |  | # 440,668 |
| ## 4197 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70) ***", КПП № 3 (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 43,200 |
| ## 4198 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Баня(прачка) (гвс) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 0,833 |
| ## 4199 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание пожарного депо (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 182,744 |
| ## 4200 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание управления (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 16,644 |
| ## 4201 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", КПП № 4 (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 17,863 |
| ## 4202 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Пожарное депо (гвс) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 5,461 |
| ## 4203 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Помещение бани (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 49,935 |
| ## 4204 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (гвс) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 25,514 |
| ## 4205 | ## Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 98,474 |
| # 4206 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 3 |  |  | # 461,547 |
| ## 4207 | ## Гвардейская ул, 3, Гвардейская,3 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 461,547 |
| # 4208 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 4 |  |  | # 569,257 |
| ## 4209 | ## Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 ж/дом (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 538,566 |
| ## 4210 | ## Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.68 (ку) (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 11,654 |
| ## 4211 | ## Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.69 (ку) (тепло) | ## АО "60 арсенал"Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич |  | ## 19,037 |
| # 4212 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5 |  |  | # 887,566 |
| ## 4213 | ## Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 10,713 |
| ## 4214 | ## Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 184,833 |
| ## 4215 | ## Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 692,020 |
| # 4216 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5а |  |  | # 51,058 |
| ## 4217 | ## Гвардейская ул, 5а, Гвардейская,5а ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,058 |
| # 4218 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 9 |  |  | # 552,684 |
| ## 4219 | ## Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 11,575 |
| ## 4220 | ## Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 171,969 |
| ## 4221 | ## Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 369,140 |
| # 4222 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 11 |  |  | # 883,288 |
| ## 4223 | ## Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 231,313 |
| ## 4224 | ## Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 640,620 |
| ## 4225 | ## Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 11,355 |
| # 4226 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 12 |  |  | # 1 004,075 |
| ## 4227 | ## Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 179,739 |
| ## 4228 | ## Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 812,504 |
| ## 4229 | ## Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 11,832 |
| # 4230 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 14 |  |  | # 930,821 |
| ## 4231 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 1 ВВОД кв.1-20 (1,2 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 170,710 |
| ## 4232 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 2 ВВОД кв.21-40 (3,4 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 187,806 |
| ## 4233 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 3 ВВОД кв.41-60 (5,6 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 177,096 |
| ## 4234 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 4 ВВОД кв.61-80 (7,8 подъезды) | ## Лагуна ООО |  | ## 174,620 |
| ## 4235 | ## Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 207,127 |
| ## 4236 | ## Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 13,462 |
| # 4237 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 16 |  |  | # 922,068 |
| ## 4238 | ## Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 203,723 |
| ## 4239 | ## Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 703,556 |
| ## 4240 | ## Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 14,789 |
| # 4241 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 19а |  |  | # 444,224 |
| ## 4242 | ## Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19 а МДОУ 26 (тепло) | ## МБДОУ № 26 "Гвоздика" г. Калуги |  | ## 375,804 |
| ## 4243 | ## Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 (гвс) | ## МБДОУ № 26 "Гвоздика" г. Калуги |  | ## 68,420 |
| # 4244 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 10 |  |  | # 537,349 |
| ## 4245 | ## Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 6,126 |
| ## 4246 | ## Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 155,760 |
| ## 4247 | ## Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 375,463 |
| # 4248 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 9 |  |  | # 567,126 |
| ## 4249 | ## Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 5,496 |
| ## 4250 | ## Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 137,975 |
| ## 4251 | ## Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 ж/дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 423,655 |
| # 4252 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Трудовая ул, № 12 |  |  | # 444,568 |
| ## 4253 | ## Трудовая ул, 12, Трудовая,12 МОУ 28 (гвс) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМ. П.В. РЫЖЕНКО Г. КАЛУГИ МБОУ |  | ## 53,442 |
| ## 4254 | ## Трудовая ул, 12, Трудовая,12 школа 28 (тепло) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМ. П.В. РЫЖЕНКО Г. КАЛУГИ МБОУ |  | ## 391,126 |
| 4255 | Кот. Грабцевское шоссе 115 Водогрейная (инфекционная больница) |  |  | 3 447,620 |
| # 4256 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 115 |  |  | # 3 447,620 |
| ## 4257 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 (Очистные сооружения) тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 14,745 |
| ## 4258 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Клинико-диагност.лаболатория (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 86,447 |
| ## 4259 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Пищеблок(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 174,861 |
| ## 4260 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Водопроводная насосная; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 3,544 |
| ## 4261 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Клинико-диагностическая лаборатория; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 235,206 |
| ## 4262 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Лечебный корпус на 20 коек; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 694,786 |
| ## 4263 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Пищеблок; Аптека; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 421,570 |
| ## 4264 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Прачечная, хозкорпус; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 187,250 |
| ## 4265 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин (1) ; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 89,595 |
| ## 4266 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин 2; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 78,232 |
| ## 4267 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Прачечная (хоз. корпус)(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 198,926 |
| ## 4268 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 29,374 |
| ## 4269 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) тепло; вентиляция | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 292,263 |
| ## 4270 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 рентген-архив; тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 7,243 |
| ## 4271 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 3,925 |
| ## 4272 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 3,925 |
| ## 4273 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 74,269 |
| ## 4274 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)(водогр.кот)гвс | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 213,082 |
| ## 4275 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)тепло; вентиляция | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 638,377 |
| 4276 | Кот. Грабцевское шоссе 115 стр.21 |  |  | 4 562,881 |
| # 4277 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 115 |  |  | # 4 562,881 |
| ## 4278 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 стр.21, Гр.шоссе,115-госпиталь бойлер | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 954,944 |
| ## 4279 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 стр.21, Гр.шоссе,115-госпиталь вентиляция | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 2 808,891 |
| ## 4280 | ## Грабцевское шоссе ул, 115 стр.21, Гр.шоссе,115-госпиталь тепло | ## ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД |  | ## 799,046 |
| 4281 | Кот. Грабцевское шоссе 35 (Базис новая) |  |  | 35 772,210 |
| # 4282 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32 |  |  | # 145,749 |
| ## 4283 | ## Грабцевское шоссе ул, 32, Гр.шоссе,32-общ.1957г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,749 |
| # 4284 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32а |  |  | # 391,221 |
| ## 4285 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д. 5эт. гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 48,982 |
| ## 4286 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д.1991г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 314,723 |
| ## 4287 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова (гвс) | ## Горбунова Ирина Владимировна |  | ## 1,918 |
| ## 4288 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова И.В. (тепло) (ку) | ## Горбунова Ирина Владимировна |  | ## 9,465 |
| ## 4289 | ## Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 16,133 |
| # 4290 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 34 |  |  | # 150,631 |
| ## 4291 | ## Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34 Милосердие(тепло)(ку) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 4,802 |
| ## 4292 | ## Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34 нежил помещ.(тепло)(ку) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 7,519 |
| ## 4293 | ## Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34-ж/д , 1960г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 138,310 |
| # 4294 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 35 |  |  | # 134,568 |
| ## 4295 | ## Грабцевское шоссе ул, 35, Грабцевское шоссе ул, 35 ж.д. (тепло) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 134,568 |
| # 4296 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 35а |  |  | # 2 351,762 |
| ## 4297 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №10 - административное | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 18,940 |
| ## 4298 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №5 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 101,011 |
| ## 4299 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А административно-производственное здание (вкл потери теплосети после т/ч) | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 1 356,362 |
| ## 4300 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А здание с гаражами | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 56,478 |
| ## 4301 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №8 гараж | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 48,005 |
| ## 4302 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 325,914 |
| ## 4303 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание потери до т/сч | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 19,154 |
| ## 4304 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №11 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 11,034 |
| ## 4305 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №12 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 14,181 |
| ## 4306 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №3 | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 170,822 |
| ## 4307 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №7 цех по ремонту дизелей | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 125,894 |
| ## 4308 | ## Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №9 гаражная стоянка | ## Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" |  | ## 103,967 |
| # 4309 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 36, Корпус 1 |  |  | # 266,530 |
| ## 4310 | ## Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-ж/д , 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 259,414 |
| ## 4311 | ## Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-неж. помещение (тепло)(ку) | ## Солдатова Ольга Владимировна |  | ## 7,116 |
| # 4312 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39 |  |  | # 577,859 |
| ## 4313 | ## Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39 (бокс №5 , бокс № 6) (тепло) | ## Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) |  | ## 3,828 |
| ## 4314 | ## Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач-во(ад. (тепло) | ## Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) |  | ## 493,934 |
| ## 4315 | ## Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач.(гараж) (тепло) | ## Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) |  | ## 80,097 |
| # 4316 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39б |  |  | # 2 570,100 |
| ## 4317 | ## Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39 б здания ФКУ ИК-7 УФСИН (тепло) | ## ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области |  | ## 2 334,280 |
| ## 4318 | ## Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39Б нежилое помещ. 3 (тепло) | ## ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области |  | ## 235,820 |
| # 4319 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 40 |  |  | # 133,673 |
| ## 4320 | ## Грабцевское шоссе ул, 40, Гр.шоссе,40-общ.1956г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 125,987 |
| ## 4321 | ## Грабцевское шоссе ул, 40, Грабцевское шоссе ул, 40, кв.3 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 7,686 |
| # 4322 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 42, Корпус 2 |  |  | # 564,872 |
| ## 4323 | ## Грабцевское шоссе ул, 42/2, Гр.шоссе,42/2-ж.д отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 564,872 |
| # 4324 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 46 |  |  | # 311,569 |
| ## 4325 | ## Грабцевское шоссе ул, 46, Гр.шоссе,46-ж.д. 1970г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 311,569 |
| # 4326 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 48 |  |  | # 48,753 |
| ## 4327 | ## Грабцевское шоссе ул, 48, Гр.шоссе,48-ж.д. 1958г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,753 |
| # 4328 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 50 |  |  | # 65,326 |
| ## 4329 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,724 |
| ## 4330 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-общ. 2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,152 |
| ## 4331 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,149 |
| ## 4332 | ## Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,301 |
| # 4333 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 54 |  |  | # 418,213 |
| ## 4334 | ## Грабцевское шоссе ул, 54, Гр.шоссе,54-ж.дом отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 418,213 |
| # 4335 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 56 |  |  | # 99,296 |
| ## 4336 | ## Грабцевское шоссе ул, 56, Гр.шоссе,56-ж.д. 1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,296 |
| # 4337 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 58 |  |  | # 50,564 |
| ## 4338 | ## Грабцевское шоссе ул, 58, Гр.шоссе,58-ж.д.1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,564 |
| # 4339 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 60 |  |  | # 182,286 |
| ## 4340 | ## Грабцевское шоссе ул, 60, Гр.шоссе,60-ж.д.1965г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 182,286 |
| # 4341 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 64 |  |  | # 48,787 |
| ## 4342 | ## Грабцевское шоссе ул, 64, Гр.шоссе,64-ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,787 |
| # 4343 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 66 |  |  | # 49,777 |
| ## 4344 | ## Грабцевское шоссе ул, 66, Гр.шоссе,66-ж.д. 1961г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,777 |
| # 4345 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 68 |  |  | # 526,183 |
| ## 4346 | ## Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68- магазин (тепло)(ку) | ## Монахов А.А. |  | ## 12,622 |
| ## 4347 | ## Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68-ж.д. 1965г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 513,561 |
| # 4348 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 72 |  |  | # 320,418 |
| ## 4349 | ## Грабцевское шоссе ул, 72, Гр.шоссе,72-ж.д. 1969г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 320,418 |
| # 4350 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 78 |  |  | # 260,662 |
| ## 4351 | ## Грабцевское шоссе ул, 78, Гр.шоссе,78-ж.д. 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 260,662 |
| # 4352 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 84 |  |  | # 51,867 |
| ## 4353 | ## Грабцевское шоссе ул, 84, Гр.шоссе,84-ж.д. 1961г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,867 |
| # 4354 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 86 |  |  | # 44,009 |
| ## 4355 | ## Грабцевское шоссе ул, 86, Гр.шоссе,86-ж.д. 1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,009 |
| # 4356 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 88 |  |  | # 308,860 |
| ## 4357 | ## Грабцевское шоссе ул, 88, Гр.шоссе,88-ж.д. 1976г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 308,860 |
| # 4358 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 90 |  |  | # 552,063 |
| ## 4359 | ## Грабцевское шоссе ул, 90, Гр.шоссе,90-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 552,063 |
| # 4360 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 92 |  |  | # 481,951 |
| ## 4361 | ## Грабцевское шоссе ул, 92, Гр.шоссе,92-ж.д. (пом. 2) отопление Магазин | ## Варичкина Яна Сергеевна |  | ## 15,444 |
| ## 4362 | ## Грабцевское шоссе ул, 92, Гр.шоссе,92-ж.д. 1971г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 466,507 |
| # 4363 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 |  |  | # 457,448 |
| ## 4364 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-"Дикси" (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 30,477 |
| ## 4365 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-ж/д , 1974г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 417,315 |
| ## 4366 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-пром.маг. (тепло) | ## Фетисов Н.И. |  | ## 5,208 |
| ## 4367 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-салон красоты (тепло) (ку) | ## Лубенская С.Ю. ИП |  | ## 3,014 |
| ## 4368 | ## Заводская ул, 19, Заводская,19-салон красоты (тепло) (ку) | ## Мартиросян Гаяне Саргисовна |  | ## 1,434 |
| # 4369 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 33 |  |  | # 681,792 |
| ## 4370 | ## Калужская ул, 33, Калужская ул, 33, Калужская ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 4,412 |
| ## 4371 | ## Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.1977г. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 420,744 |
| ## 4372 | ## Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.5эт. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 256,636 |
| # 4373 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 34 |  |  | # 251,246 |
| ## 4374 | ## Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 83,458 |
| ## 4375 | ## Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (гвс) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 167,788 |
| # 4376 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 48 |  |  | # 431,074 |
| ## 4377 | ## Калужская ул, 48, Калужская,48-ж/д , 1971г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 431,074 |
| # 4378 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 1 |  |  | # 714,837 |
| ## 4379 | ## Клюквина ул, 1, Клюквина,1-ж/д , 1986 г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 650,125 |
| ## 4380 | ## Клюквина ул, 1, Клюквина,1-маг."Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 64,712 |
| # 4381 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 19 |  |  | # 535,195 |
| ## 4382 | ## Клюквина ул, 19, Клюквина,19-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 535,195 |
| # 4383 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 27 |  |  | # 793,917 |
| ## 4384 | ## Клюквина ул, 27, Клюквина,27-ж.д отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 793,917 |
| # 4385 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 3 |  |  | # 1 135,761 |
| ## 4386 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 50,589 |
| ## 4387 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина,3-1992г.ж.д от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 777,628 |
| ## 4388 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина,3-ж/д,1992г.9эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 306,704 |
| ## 4389 | ## Клюквина ул, 3, Клюквина,3-неж. пом. 145 (тепло) (ку) | ## Барабанова Софья Николаевна |  | ## 0,840 |
| # 4390 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 9 |  |  | # 363,018 |
| ## 4391 | ## Маяковского ул, 9, Маяковского,9-ж/д. 1984г. отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 363,018 |
| # 4392 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11 |  |  | # 1 210,278 |
| ## 4393 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСН "Молодежная 11" |  | ## 29,068 |
| ## 4394 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж.д.1996г. от. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 778,807 |
| ## 4395 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж/д, 1996г.10эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 397,768 |
| ## 4396 | ## Молодежная ул, 11, Молодежная,11-магазин,Солнцева (тепло)(ку) | ## Солнцева Л.А. |  | ## 4,635 |
| # 4397 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 308,475 |
| ## 4398 | ## Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 5,080 |
| ## 4399 | ## Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11,к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 83,160 |
| ## 4400 | ## Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11.к.1-ж.д.1992г.от отопление (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 220,235 |
| # 4401 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 14 |  |  | # 9,051 |
| ## 4402 | ## Молодежная ул, 14, Молодежная,14-ж.д.1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,051 |
| # 4403 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 19, Корпус 14 |  |  | # 954,905 |
| ## 4404 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 38,566 |
| ## 4405 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж.д.5эт.гвс (гвс) (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 207,988 |
| ## 4406 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж/д , 1984г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 657,360 |
| ## 4407 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр (тепло)ку | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 49,072 |
| ## 4408 | ## Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр гвс. (гвс) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 1,919 |
| # 4409 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 2 |  |  | # 97,670 |
| ## 4410 | ## Молодежная ул, 2, Молодежная,2-ж/д , 1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,693 |
| ## 4411 | ## Молодежная ул, 2, Молодежная,2-парикм."Аннушка" (тепло)(ку) | ## Головина Лидия Григорьевна ИП |  | ## 5,977 |
| # 4412 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 20 |  |  | # 855,149 |
| ## 4413 | ## Молодежная ул, 20, Молодежная,20-ж/д , 1989г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 839,762 |
| ## 4414 | ## Молодежная ул, 20, Молодежная,20-неж.пом №107. (тепло)(ку) | ## Антипин Андрей Владимирович |  | ## 2,345 |
| ## 4415 | ## Молодежная ул, 20, Молодежная,20-неж.пом №108. (тепло)(ку) | ## Антипин Андрей Владимирович |  | ## 13,042 |
| # 4416 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 3 |  |  | # 266,517 |
| ## 4417 | ## Молодежная ул, 3, Молодежная,3-ж/д , 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 266,517 |
| # 4418 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 4 |  |  | # 50,029 |
| ## 4419 | ## Молодежная ул, 4, Молодежная,4-ж/д , 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,029 |
| # 4420 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 5 |  |  | # 1 551,508 |
| ## 4421 | ## Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-гараж шк.12 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" г. Калуги |  | ## 43,821 |
| ## 4422 | ## Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" г. Калуги |  | ## 688,483 |
| ## 4423 | ## Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" г. Калуги |  | ## 688,484 |
| ## 4424 | ## Молодежная ул, 5, Молодежная,5-школа N 12 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" г. Калуги |  | ## 130,720 |
| # 4425 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 6 |  |  | # 100,810 |
| ## 4426 | ## Молодежная ул, 6, Молодежная,6 контора (тепло)(ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 5,064 |
| ## 4427 | ## Молодежная ул, 6, Молодежная,6-ж/д , 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,641 |
| ## 4428 | ## Молодежная ул, 6, Молодежная,6-контора (тепло)(ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 14,105 |
| # 4429 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 8 |  |  | # 632,661 |
| ## 4430 | ## Молодежная ул, 8, Молодежная,8 -МДОУ-45 (тепло) | ## МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги |  | ## 598,193 |
| ## 4431 | ## Молодежная ул, 8, Молодежная,8-МДОУ 45"Огонек" (гвс) | ## МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги |  | ## 34,468 |
| # 4432 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 |  |  | # 570,115 |
| ## 4433 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная, 11/10 аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 6,490 |
| ## 4434 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 магазин прод.товаров (тепло)(ку) | ## Блохин И.А. |  | ## 8,573 |
| ## 4435 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) | ## ООО "Агропуть" |  | ## 8,861 |
| ## 4436 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.43 офисное помещ. (ку) (тепло) | ## Расходчикова Нина Николаевна |  | ## 7,271 |
| ## 4437 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.62 офисное помещ. (ку)(тепло) | ## Хорева Валентина Николаевна/Хорев Игорь Анатольевич |  | ## 7,143 |
| ## 4438 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10- магазин (тепло)(ку) | ## Мартешина Любовь Михайловна |  | ## 7,271 |
| ## 4439 | ## Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10-ж.дом,1964г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 524,506 |
| # 4440 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 13, Корпус 7 |  |  | # 255,203 |
| ## 4441 | ## Моторная ул, 13/7, Моторная,13/7-1963г.ж.дом отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 255,203 |
| # 4442 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15 |  |  | # 326,275 |
| ## 4443 | ## Моторная ул, 15, Моторная,15-нежилое помещение(тепло) (ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 10,420 |
| ## 4444 | ## Моторная ул, 15, Моторная,15-сем.общ.1963г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 315,855 |
| # 4445 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 30а |  |  | # 373,938 |
| ## 4446 | ## Моторная ул, 30а, Моторная,30а-ж.д.1988г. отопление (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 373,938 |
| # 4447 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 36, Корпус 15 |  |  | # 103,331 |
| ## 4448 | ## Моторная ул, 36/15, Моторная,36/15-ж.д.1960г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 103,331 |
| # 4449 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 38 |  |  | # 94,938 |
| ## 4450 | ## Моторная ул, 38, Моторная,38-ж.дом 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,938 |
| # 4451 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 |  |  | # 487,103 |
| ## 4452 | ## Моторная ул, 4, Моторная, 4,пом.5(тепло)(ку) | ## Щипунов Владимир Викторович |  | ## 5,787 |
| ## 4453 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4 отд.8608 СБ РФ (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 34,553 |
| ## 4454 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-нежилое помещение № 9 (тепло)(ку) | ## Дробот Яна Александровна ИП |  | ## 1,041 |
| ## 4455 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-общ.1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 421,810 |
| ## 4456 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.4 (тепло)(ку) Вялова д/с сад и огород | ## Вялова А.В. |  | ## 5,619 |
| ## 4457 | ## Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.6 нежилое помещение (тепло)(ку) Сбербанк д/с | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 18,293 |
| # 4458 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 40 |  |  | # 136,543 |
| ## 4459 | ## Моторная ул, 40, Моторная,40 потери (тепло) | ## Малышев Владислав Григорьевич |  | ## 4,700 |
| ## 4460 | ## Моторная ул, 40, Моторная,40-ч.д (тепло) | ## Малышев Владислав Григорьевич |  | ## 131,843 |
| # 4461 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 42 |  |  | # 46,694 |
| ## 4462 | ## Моторная ул, 42, Моторная,42-ж.д.1959г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 46,694 |
| # 4463 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 44 |  |  | # 98,019 |
| ## 4464 | ## Моторная ул, 44, Моторная,44-ж.дом 1960г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,019 |
| # 4465 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 46 |  |  | # 41,033 |
| ## 4466 | ## Моторная ул, 46, Моторная,46-ж.дом 1959г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,033 |
| # 4467 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 50 |  |  | # 51,100 |
| ## 4468 | ## Моторная ул, 50, Моторная,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 51,100 |
| # 4469 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 |  |  | # 390,566 |
| ## 4470 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7 магазин помещ.37(тепло)(ку) | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП |  | ## 5,811 |
| ## 4471 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (неж.помещ.№7) (тепло)(ку) | ## Шишков Александр Вячеславович |  | ## 10,796 |
| ## 4472 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (тепло)(ку) | ## Конорев С.И. |  | ## 14,098 |
| ## 4473 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- Город (тепло)(ку)*** | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 3,419 |
| ## 4474 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Брабион" (тепло) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 3,954 |
| ## 4475 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Брабион" (тепло) | ## Федоров Д.В. |  | ## 4,580 |
| ## 4476 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Регул" (тепло)(ку) | ## Регул ООО |  | ## 23,664 |
| ## 4477 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-1965г.ж.дом отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,052 |
| ## 4478 | ## Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-почта (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 31,192 |
| # 4479 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7а |  |  | # 4,525 |
| ## 4480 | ## Моторная ул, 7а, Моторная,7а-Конорев С.И. магазин (тепло) | ## Конорев С.И. |  | ## 4,525 |
| # 4481 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 |  |  | # 342,616 |
| ## 4482 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9 неж.пом. №64 (ку) | ## Трусов Владимир Иванович |  | ## 5,865 |
| ## 4483 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-ж.д.1964г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 308,270 |
| ## 4484 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-прд.маг.Парфенов М.Ф. помещ. 62(тепло) (ку) | ## Парфенов М.Ф. |  | ## 6,983 |
| ## 4485 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Кожевникова (тепло)(ку) | ## Кожевникова Т.В. |  | ## 5,748 |
| ## 4486 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Сахаров С.А. (тепло)(ку) | ## Сахаров С.А. |  | ## 9,716 |
| ## 4487 | ## Моторная ул, 9, Моторная,9-ЧП Плиско (тепло) (ку) | ## Плиско Геннадий Владимирович |  | ## 6,034 |
| # 4488 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 13 |  |  | # 682,860 |
| ## 4489 | ## Новаторская ул, 13, Новаторская,13-ж/д , 1988г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 682,860 |
| # 4490 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 |  |  | # 330,360 |
| ## 4491 | ## Новаторская ул, 32 "общежитие", Новаторская,32-общежитие (тепло) (ку) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 330,360 |
| # 4492 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 5, Корпус 1 |  |  | # 533,844 |
| ## 4493 | ## Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-ж/д , 1973г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 517,052 |
| ## 4494 | ## Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-промт.маг. (тепло)(ку) | ## Лавренчук О.А./пром.маг./ (ИП) |  | ## 16,792 |
| # 4495 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 6 |  |  | # 348,014 |
| ## 4496 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 13,346 |
| ## 4497 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. ГВС (ку) пом.4 в стр.1 | ## Клишина Карина Оганесовна |  | ## 2,274 |
| ## 4498 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 254,112 |
| ## 4499 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. отопление (ку) пом.4 в стр.1 11/25доли | ## Мецинович Хилмия |  | ## 6,158 |
| ## 4500 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. отопление (ку) пом.4 в стр.1 14/25 доли | ## Клишина Карина Оганесовна |  | ## 7,839 |
| ## 4501 | ## Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д. 6эт. гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 64,285 |
| # 4502 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 1, Корпус 44 |  |  | # 386,214 |
| ## 4503 | ## Платова ул, 1/44, Платова,1/44-ж.дом 1968г. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 386,214 |
| # 4504 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 15 |  |  | # 396,899 |
| ## 4505 | ## Платова ул, 15, Платова,15-ж.дом 1969г. (тепло) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 396,899 |
| # 4506 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 17 |  |  | # 519,606 |
| ## 4507 | ## Платова ул, 17, Платова,17-ж.дом 1985г. (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 519,606 |
| # 4508 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 22 |  |  | # 914,601 |
| ## 4509 | ## Платова ул, 22, Платова,22-биб-ка фил. N12 (тепло) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 54,190 |
| ## 4510 | ## Платова ул, 22, Платова,22-ж.д.1990г.(ку) (тепло) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 860,411 |
| # 4511 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 3 |  |  | # 296,662 |
| ## 4512 | ## Платова ул, 3, Платова,3-д.сад (тепло) | ## МБДОУ № 36 "Аленький цветочек" г. Калуги |  | ## 252,696 |
| ## 4513 | ## Платова ул, 3, Платова,3-прачечная (тепло) | ## МБДОУ № 36 "Аленький цветочек" г. Калуги |  | ## 43,966 |
| # 4514 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 4 |  |  | # 413,783 |
| ## 4515 | ## Платова ул, 4, Платова,4- ЗАО "Тандер" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 89,692 |
| ## 4516 | ## Платова ул, 4, Платова,4-ж.дом 1965г.(ку) (тепло) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 324,091 |
| # 4517 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6 |  |  | # 562,548 |
| ## 4518 | ## Платова ул, 6, Платова,6-ж.дом 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 562,548 |
| # 4519 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6а |  |  | # 108,920 |
| ## 4520 | ## Платова ул, 6а "гвс", Платова,6а- учебно-методический центр (гвс) | ## УМЦ ВПВ ГБУ КО |  | ## 14,439 |
| ## 4521 | ## Платова ул, 6а, Платова,6а-учебно-методический центр (тепло) | ## УМЦ ВПВ ГБУ КО |  | ## 94,481 |
| # 4522 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 8 |  |  | # 583,205 |
| ## 4523 | ## Платова ул, 8, Платова,8-ж.дом 1965г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 583,205 |
| # 4524 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 11 |  |  | # 910,606 |
| ## 4525 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 38,349 |
| ## 4526 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 210,124 |
| ## 4527 | ## Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж/д , 1986г. от. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 662,133 |
| # 4528 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 13 |  |  | # 950,179 |
| ## 4529 | ## Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 40,553 |
| ## 4530 | ## Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная,13-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 211,970 |
| ## 4531 | ## Пригородная ул, 13, Пригородная,13-ж.д.1986г. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 697,656 |
| # 4532 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 16 |  |  | # 420,540 |
| ## 4533 | ## Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 14,283 |
| ## 4534 | ## Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д 5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 95,810 |
| ## 4535 | ## Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д.1995г.5эт. от. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 310,447 |
| # 4536 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 18 |  |  | # 263,777 |
| ## 4537 | ## Проезжая ул, 18, Проезжая,18-ж/д , 1978г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 263,777 |
| # 4538 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 20 |  |  | # 722,091 |
| ## 4539 | ## Проезжая ул, 20, Проезжая,20-ж/д , 1990г. отопление (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 722,091 |
| # 4540 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 23 |  |  | # 596,612 |
| ## 4541 | ## Проезжая ул, 23, Проезжая,23-ж/д , 1987г. отопление (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 596,612 |
| 4542 | Кот. Грабцевское шоссе, д.22 Б |  |  | 1 061,443 |
| # 4543 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 22а |  |  | # 1 061,443 |
| ## 4544 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -общежитие (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 284,159 |
| ## 4545 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -учебн.корп. (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 648,763 |
| ## 4546 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а потери Теплосеть (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 18,918 |
| ## 4547 | ## Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22а-мастерские (тепло) | ## Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО |  | ## 109,603 |
| 4548 | Кот. Грабцевское шоссе, д.77А; (Газовая новая) |  |  | 4 611,944 |
| # 4549 |  |  |  | # 12,983 |
| ## 4550 | ## Нефтебаза ул, Нефтебаза-маг."Хозтовары" (тепло) | ## Мишин Г.И. |  | ## 12,983 |
| # 4551 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 77 |  |  | # 382,741 |
| ## 4552 | ## Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,121 |
| ## 4553 | ## Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 379,620 |
| # 4554 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 79 |  |  | # 523,636 |
| ## 4555 | ## Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - индивидуальное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,731 |
| ## 4556 | ## Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - центральное отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 495,066 |
| ## 4557 | ## Грабцевское шоссе ул, 79, Грабцевское шоссе,79 опс № 35 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 27,839 |
| # 4558 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 81 |  |  | # 640,025 |
| ## 4559 | ## Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,352 |
| ## 4560 | ## Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 637,673 |
| # 4561 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 83 |  |  | # 826,985 |
| ## 4562 | ## Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,435 |
| ## 4563 | ## Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 815,819 |
| ## 4564 | ## Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д квартира 102 (ку) - центральное отопление | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 8,731 |
| # 4565 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1 |  |  | # 262,929 |
| ## 4566 | ## Нефтебаза ул, 1, Нефтебаза,1-ж.д.1962г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 262,929 |
| # 4567 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1а |  |  | # 13,769 |
| ## 4568 | ## Нефтебаза ул, 1а, Нефтебаза,1а-маг.Продукты (тепло) | ## Васильков Олег Николаевич ИП |  | ## 8,487 |
| ## 4569 | ## Нефтебаза ул, 1а, Нефтебаза,1а-маг.Продукты (тепло) | ## Данилов Эдуард Владимирович |  | ## 5,282 |
| # 4570 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2 |  |  | # 103,743 |
| ## 4571 | ## Нефтебаза ул, 2, Нефтебаза,2-ж.д.1964г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,743 |
| # 4572 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2а |  |  | # 19,357 |
| ## 4573 | ## Нефтебаза ул, 2а, Нефтебаза,2а-неж.пом. (тепло) | ## Розен Михаил Владиславович |  | ## 19,357 |
| # 4574 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 3 |  |  | # 259,135 |
| ## 4575 | ## Нефтебаза ул, 3, Нефтебаза,3-ж.д.1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 259,135 |
| # 4576 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 4 |  |  | # 362,175 |
| ## 4577 | ## Нефтебаза ул, 4, Нефтебаза,4-ж.д.1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 362,175 |
| # 4578 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 5 |  |  | # 269,947 |
| ## 4579 | ## Нефтебаза ул, 5, Нефтебаза,5-ж.д.1979г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 269,947 |
| # 4580 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 6 |  |  | # 391,387 |
| ## 4581 | ## Нефтебаза ул, 6, Нефтебаза,6-ж.д.1990г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 391,387 |
| # 4582 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 |  |  | # 543,132 |
| ## 4583 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 (тепло)(ку) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 27,992 |
| ## 4584 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 магазин (тепло)(ку) | ## Мохова Г.В. (ИП) |  | ## 10,585 |
| ## 4585 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 нежил пом № 2 (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 5,512 |
| ## 4586 | ## Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза,7-ж.д.1997г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 499,043 |
| 4587 | Кот. Гурьянова д.18 к.2 |  |  | 4 384,729 |
| # 4588 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 243,988 |
| ## 4589 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. (гвс) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 34,878 |
| ## 4590 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,295 |
| ## 4591 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 5,648 |
| ## 4592 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Матыгулина С. С. магазин (тепло)(ку) | ## Матыгулина Сония Салахидиновна |  | ## 3,496 |
| ## 4593 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, парикмахерская (гвс) | ## Матыгулина Сония Салахидиновна |  | ## 0,056 |
| ## 4594 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (гвс) | ## Петров Владимир Алексеевич |  | ## 1,499 |
| ## 4595 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (тепло) (ку) | ## Петров Владимир Алексеевич |  | ## 7,028 |
| ## 4596 | ## Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, фотоателье (гвс) | ## Матыгулина Сония Салахидиновна |  | ## 1,088 |
| # 4597 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 2 |  |  | # 1 834,423 |
| ## 4598 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) гвс (ку) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 223,540 |
| ## 4599 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 465,300 |
| ## 4600 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) гвс (ку) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 112,771 |
| ## 4601 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 016,520 |
| ## 4602 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 _1 ввод_гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 4,472 |
| ## 4603 | ## Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2_2 ввод_гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 11,820 |
| # 4604 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 24 |  |  | # 1 091,071 |
| ## 4605 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. (гвс) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 178,323 |
| ## 4606 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 892,480 |
| ## 4607 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 15,162 |
| ## 4608 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, нежил пом 2 (тепло)(ку) | ## Никанович А.А. |  | ## 1,762 |
| ## 4609 | ## Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, нежил пом 2 (тепло)(ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 3,344 |
| # 4610 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 |  |  | # 1 215,247 |
| ## 4611 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты гвс | ## Воробьева Светлана Александровна |  | ## 0,809 |
| ## 4612 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты Тепло (ку) | ## Воробьева Светлана Александровна |  | ## 2,381 |
| ## 4613 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом 141 гвс | ## Пилипенко Венера Галиахметовна |  | ## 0,186 |
| ## 4614 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом.141 (11,13,14) Тепло (ку) | ## Пилипенко Венера Галиахметовна |  | ## 2,410 |
| ## 4615 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д 2005г. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 927,619 |
| ## 4616 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ "Гурьянова, 26" |  | ## 11,295 |
| ## 4617 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 270,299 |
| ## 4618 | ## Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - магазин "Хозяйственный"гвс | ## Гурьков С.И. (ИП) |  | ## 0,248 |
| 4619 | Кот. Гурьянова д.71а |  |  | 10 710,396 |
| # 4620 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59 |  |  | # 1 135,906 |
| ## 4621 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 ,пом.1 стр.1 (тепло)(КУ) | ## Успехов А.В. |  | ## 1,966 |
| ## 4622 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 21,194 |
| ## 4623 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.д. отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 816,939 |
| ## 4624 | ## Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 295,807 |
| # 4625 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 1 |  |  | # 556,542 |
| ## 4626 | ## Гурьянова ул, 59/1, Гурьянова,д.59,к.1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 556,542 |
| # 4627 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 2 |  |  | # 431,901 |
| ## 4628 | ## Гурьянова ул, 59/2, Гурьянова,д.59,к.2. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 431,901 |
| # 4629 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 3 |  |  | # 629,282 |
| ## 4630 | ## Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 12,938 |
| ## 4631 | ## Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова, 59к.3,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 45,207 |
| ## 4632 | ## Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова,59к.3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 571,137 |
| # 4633 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61 |  |  | # 115,605 |
| ## 4634 | ## Гурьянова ул, 61, Гурьянова,д.61 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,605 |
| # 4635 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61а |  |  | # 55,174 |
| ## 4636 | ## Гурьянова ул, 61а, Гурьянова,д.61а (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,174 |
| # 4637 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61б |  |  | # 55,244 |
| ## 4638 | ## Гурьянова ул, 61б, Гурьянова,д.61б (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,244 |
| # 4639 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63 |  |  | # 158,004 |
| ## 4640 | ## Гурьянова ул, 63, Гурьянова,д.63 ж.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 158,004 |
| # 4641 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63а |  |  | # 117,460 |
| ## 4642 | ## Гурьянова ул, 63а, Гурьянова,д.63а (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,460 |
| # 4643 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 |  |  | # 34,465 |
| ## 4644 | ## Гурьянова ул, 65, Школа №49 | ## Отдел № 4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" г. Калуги |  | ## 34,465 |
| # 4645 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65, Корпус пристройка |  |  | # 225,334 |
| ## 4646 | ## Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(гвс) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 30,798 |
| ## 4647 | ## Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(тепло) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 194,536 |
| # 4648 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67 |  |  | # 431,850 |
| ## 4649 | ## Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 13,648 |
| ## 4650 | ## Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 418,202 |
| # 4651 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 2 |  |  | # 2 657,390 |
| ## 4652 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 521,480 |
| ## 4653 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 991,368 |
| ## 4654 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 110 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 0,311 |
| ## 4655 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 110 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 3,634 |
| ## 4656 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 155 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 3,993 |
| ## 4657 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 155 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 6,730 |
| ## 4658 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 171 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 2,059 |
| ## 4659 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 171 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 6,763 |
| ## 4660 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 183 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 5,368 |
| ## 4661 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 183 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 6,769 |
| ## 4662 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 69 (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 0,187 |
| ## 4663 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 69 (тепло) | ## РЖД ОАО |  | ## 6,170 |
| ## 4664 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - помещение № 256 (тепло) (ку) | ## Чижов Руслан Александрович |  | ## 38,032 |
| ## 4665 | ## Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 гвс (КРнаСОИ) | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 64,526 |
| # 4666 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 3 |  |  | # 557,639 |
| ## 4667 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,611 |
| ## 4668 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 отопление (ку) | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 437,724 |
| ## 4669 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. (гвс) | ## Щербина Дина Николаевна |  | ## 0,620 |
| ## 4670 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. отопление (ку) | ## Щербина Дина Николаевна |  | ## 6,799 |
| ## 4671 | ## Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 гвс (КРнаСОИ) | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 8,885 |
| # 4672 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 71 |  |  | # 1 364,643 |
| ## 4673 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - Детская городская больница пом. № 132 (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 98,391 |
| ## 4674 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 332,623 |
| ## 4675 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 693,840 |
| ## 4676 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (гвс) | ## Полещук Наталья Владимировна |  | ## 0,250 |
| ## 4677 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (тепло) (ку) | ## Полещук Наталья Владимировна |  | ## 6,199 |
| ## 4678 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | ## Высота ООО УК |  | ## 13,620 |
| ## 4679 | ## Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 18,102 |
| ## 4680 | ## Гурьянова ул, 71, Детская городская больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 201,618 |
| # 4681 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 73 |  |  | # 1 627,249 |
| ## 4682 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 402,505 |
| ## 4683 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 158,259 |
| ## 4684 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - неж.пом. № 160 (тепло) (ку) | ## Чижова Юлия Валерьевна |  | ## 13,837 |
| ## 4685 | ## Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 52,648 |
| # 4686 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 |  |  | # 178,966 |
| ## 4687 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (2/5 доля) (тепло)(ку) | ## Гурьков Виктор Сергеевич |  | ## 2,564 |
| ## 4688 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (3/5 доля)(тепло)(ку) | ## Гурьков Александр Сергеевич |  | ## 3,845 |
| ## 4689 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 123(тепло)(ку) | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 2,929 |
| ## 4690 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 124(тепло)(ку) | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 2,927 |
| ## 4691 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 125(тепло)(ку) | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 5,262 |
| ## 4692 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 126 (тепло)(ку)Тандер S=413.6 | ## ТАНДЕР |  | ## 52,891 |
| ## 4693 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 127 (тепло)(ку) S=328,5 | ## Маловичко Дмитрий Павлович |  | ## 42,003 |
| ## 4694 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление подъезды | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 42,755 |
| ## 4695 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 121 - центральное отопление | ## Медведев Руслан Валерьевич |  | ## 3,271 |
| ## 4696 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 122 - центральное отопление | ## ИП Жирнов Олег Геннадьевич |  | ## 2,931 |
| ## 4697 | ## Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, подвальные помещения (тепло) - центральное отопление | ## МКР СИЛИКАТНЫЙ ООО УК |  | ## 17,588 |
| # 4698 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 265,820 |
| ## 4699 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская 19к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 260,433 |
| ## 4700 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 5,263 |
| ## 4701 | ## Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1- ДПК "Союз" (вода) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,124 |
| # 4702 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 111,922 |
| ## 4703 | ## Карачевская ул, 19/2, Карачевская 19к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 95,444 |
| ## 4704 | ## Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ" |  | ## 16,478 |
| 4705 | Кот. д. Колюпаново, д.15А |  |  | 3 614,861 |
| # 4706 |  |  |  | # 24,112 |
| ## 4707 | ## Переходная ул, Переход, Переход (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" г. Калуги |  | ## 24,112 |
| # 4708 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д, № 35 |  |  | # 108,607 |
| ## 4709 | ## Колюпаново д, 35 "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства", Колюпаново д, 35 Торговый центр (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 108,607 |
| # 4710 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д., № 33 |  |  | # 12,159 |
| ## 4711 | ## Колюпаново д, 33, Колюпаново д, 33 ж.д. (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,159 |
| # 4712 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1, Корпус 1 |  |  | # 58,268 |
| ## 4713 | ## Колюпаново д, 1/1, п.Колюпаново,1, к.1 ж.д.1963 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,268 |
| # 4714 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 10, Корпус 1 |  |  | # 101,570 |
| ## 4715 | ## Колюпаново д, 10/1, п.Колюпаново,10,к.1 ж.д.1979 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,570 |
| # 4716 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11, Корпус 1 |  |  | # 102,235 |
| ## 4717 | ## Колюпаново д, 11/1, п.Колюпаново,11,к.1 ж.д.1979 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,235 |
| # 4718 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11а |  |  | # 515,189 |
| ## 4719 | ## Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", МОУ СШ N38 д.Колюпаново (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" г. Калуги |  | ## 414,166 |
| ## 4720 | ## Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", Приют при ср.школе N38 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" г. Калуги |  | ## 101,023 |
| # 4721 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11б |  |  | # 214,540 |
| ## 4722 | ## Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 212,884 |
| ## 4723 | ## Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ потери (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 1,656 |
| # 4724 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 12, Корпус 1 |  |  | # 100,492 |
| ## 4725 | ## Колюпаново д, 12/1, п.Колюпаново,12,к.1 ж.д. 1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,492 |
| # 4726 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 13, Корпус 1 |  |  | # 90,615 |
| ## 4727 | ## Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,847 |
| ## 4728 | ## Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,768 |
| # 4729 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14, Корпус 1 |  |  | # 100,275 |
| ## 4730 | ## Колюпаново д, 14/1, п.Колюпаново,14,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,275 |
| # 4731 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14а |  |  | # 190,345 |
| ## 4732 | ## Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново доп. площади (тепло) | ## Сектор № 18 МБДОУ № 67 "Поляночка" г. Калуги |  | ## 22,988 |
| ## 4733 | ## Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново МДОУ (тепло) | ## Сектор № 18 МБДОУ № 67 "Поляночка" г. Калуги |  | ## 72,187 |
| ## 4734 | ## Колюпаново д, 14а "Горб.Кр.Кр.431 Т", д.Колюпаново врачебная амбулатория (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 95,170 |
| # 4735 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 15, Корпус 1 |  |  | # 100,961 |
| ## 4736 | ## Колюпаново д, 15/1, п.Колюпаново,15,к.1 ж.д. 1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,961 |
| # 4737 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 16, Корпус 1 |  |  | # 100,688 |
| ## 4738 | ## Колюпаново д, 16/1, п.Колюпаново,16,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,688 |
| # 4739 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 17, Корпус 1 |  |  | # 100,527 |
| ## 4740 | ## Колюпаново д, 17/1, п.Колюпаново,17,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,527 |
| # 4741 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 18, Корпус 1 |  |  | # 100,401 |
| ## 4742 | ## Колюпаново д, 18/1, п.Колюпаново,18,к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,401 |
| # 4743 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1а |  |  | # 87,542 |
| ## 4744 | ## Колюпаново д, 1а, п.Колюпаново,1а,общ.1978 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 87,542 |
| # 4745 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 25, Корпус 1 |  |  | # 101,752 |
| ## 4746 | ## Колюпаново д, 25/1, п.Колюпаново,25,к.1 ж.д.1990 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,752 |
| # 4747 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 26, Корпус 1 |  |  | # 100,079 |
| ## 4748 | ## Колюпаново д, 26/1, п.Колюпаново,26,к.1 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,079 |
| # 4749 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 27, Корпус 1 |  |  | # 100,849 |
| ## 4750 | ## Колюпаново д, 27/1, п.Колюпаново,27,к.1 ж.д.1991 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,849 |
| # 4751 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 28, Корпус 1 |  |  | # 100,184 |
| ## 4752 | ## Колюпаново д, 28/1, п.Колюпаново,28, к.1 ж.д.1991 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,184 |
| # 4753 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 29, Корпус 1 |  |  | # 104,720 |
| ## 4754 | ## Колюпаново д, 29/1, п.Колюпаново,29, к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 104,720 |
| # 4755 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 3, Корпус 1 |  |  | # 102,844 |
| ## 4756 | ## Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,331 |
| ## 4757 | ## Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,513 |
| # 4758 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 30, Корпус 1 |  |  | # 101,696 |
| ## 4759 | ## Колюпаново д, 30/1, п.Колюпаново,30, к.1 ж.д.1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,696 |
| # 4760 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 4, Корпус 1 |  |  | # 134,351 |
| ## 4761 | ## Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,742 |
| ## 4762 | ## Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 133,609 |
| # 4763 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 5, Корпус 1 |  |  | # 142,660 |
| ## 4764 | ## Колюпаново д, 5/1, п.Колюпаново,5, к.1,ж.д.1976 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,660 |
| # 4765 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 6, Корпус 1 |  |  | # 142,065 |
| ## 4766 | ## Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6, к.1ж.д.1973 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,065 |
| # 4767 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 7, Корпус 1 |  |  | # 142,156 |
| ## 4768 | ## Колюпаново д, 7/1, п.Колюпаново,7,к.1 ж.д.1976 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,156 |
| # 4769 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 8, Корпус 1 |  |  | # 140,691 |
| ## 4770 | ## Колюпаново д, 8/1, Колюпаново д, 8, корп 1 опс (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 8,916 |
| ## 4771 | ## Колюпаново д, 8/1, п.Колюпаново,8, корп. 1 ж.д.1978 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 131,775 |
| # 4772 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 9, Корпус 1 |  |  | # 92,288 |
| ## 4773 | ## Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,819 |
| ## 4774 | ## Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,469 |
| 4775 | Кот. д.Канищево, Октяб.окр., ул.Нижняя Усадебная, д.2 |  |  | 27 617,399 |
| # 4776 |  |  |  | # 3,415 |
| ## 4777 | ## Светлая ул, 1А, Светлая ул, 1А неж. здание (тепло) | ## Тюрин Денис Евгеньевич ИП |  | ## 3,415 |
| # 4778 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 21 |  |  | # 418,703 |
| ## 4779 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,524 |
| ## 4780 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 1,009 |
| ## 4781 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя,21-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,225 |
| ## 4782 | ## Дальняя ул, 21, Дальняя,21,жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 280,945 |
| # 4783 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 23 |  |  | # 105,780 |
| ## 4784 | ## Дальняя ул, 23, Дальняя,23 МЧС (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 105,780 |
| # 4785 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 25 |  |  | # 906,364 |
| ## 4786 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 16,131 |
| ## 4787 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 187,937 |
| ## 4788 | ## Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 702,296 |
| # 4789 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 27 |  |  | # 103,492 |
| ## 4790 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя,27-жил.дом квартира 1/24.отопление (ку)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,076 |
| ## 4791 | ## Дальняя ул, 27, Дальняя,27-жил.дом.от (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,416 |
| # 4792 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 29 |  |  | # 572,280 |
| ## 4793 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 8,331 |
| ## 4794 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 6,233 |
| ## 4795 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 34,052 |
| ## 4796 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,333 |
| ## 4797 | ## Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 476,331 |
| # 4798 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 3 |  |  | # 659,788 |
| ## 4799 | ## Дальняя ул, 3, Дальняя,3 соц.центр (тепло) | ## Государственное бюджетное учереждение Калужской области "Калужский центр социальной адаптации для л |  | ## 390,038 |
| ## 4800 | ## Дальняя ул, 3, Дальняя,3-соц.центр (гвс) | ## Государственное бюджетное учереждение Калужской области "Калужский центр социальной адаптации для л |  | ## 269,750 |
| # 4801 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 15 |  |  | # 937,676 |
| ## 4802 | ## Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 16,305 |
| ## 4803 | ## Дорожная ул, 15, Дорожная,15 жил.дом от. (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 698,782 |
| ## 4804 | ## Дорожная ул, 15, Дорожная,15-жил.дом гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 222,589 |
| # 4805 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17а |  |  | # 1 115,492 |
| ## 4806 | ## Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа N 51 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 51" г. Калуги |  | ## 116,310 |
| ## 4807 | ## Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа № 51 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 51" г. Калуги |  | ## 999,182 |
| # 4808 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 31 |  |  | # 1 840,076 |
| ## 4809 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 34,468 |
| ## 4810 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31 кв.1-магазин (тепло)(ку) | ## Сухорукова Евгения Юрьевна |  | ## 11,590 |
| ## 4811 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 249,674 |
| ## 4812 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 141,845 |
| ## 4813 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 601,071 |
| ## 4814 | ## Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 801,428 |
| # 4815 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 32 |  |  | # 79,767 |
| ## 4816 | ## Дорожная ул, 32, Дорожная,32 маг.Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 69,118 |
| ## 4817 | ## Дорожная ул, 32, Дорожная,32-маг."Магнит"гвс (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 10,649 |
| # 4818 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33 |  |  | # 1 980,531 |
| ## 4819 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 31,335 |
| ## 4820 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 464,305 |
| ## 4821 | ## Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 484,891 |
| # 4822 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33а |  |  | # 705,598 |
| ## 4823 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" (гвс) | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги |  | ## 190,714 |
| ## 4824 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" Хоз блок (гвс) | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги |  | ## 0,139 |
| ## 4825 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/сад"Терем-теремок"хозб (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги |  | ## 62,556 |
| ## 4826 | ## Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а"Теремок" (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги |  | ## 452,189 |
| # 4827 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34 |  |  | # 2 529,741 |
| ## 4828 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 37,764 |
| ## 4829 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34 тепло (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,630 |
| ## 4830 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,465 |
| ## 4831 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 47,395 |
| ## 4832 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 983,846 |
| ## 4833 | ## Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 330,641 |
| # 4834 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34а |  |  | # 106,118 |
| ## 4835 | ## Дорожная ул, 34 "Нежилое здание", Дорожная,34 (тепло) | ## Кардава Теа Отаровна |  | ## 106,118 |
| # 4836 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 3 |  |  | # 1 403,357 |
| ## 4837 | ## Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 27,145 |
| ## 4838 | ## Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 314,865 |
| ## 4839 | ## Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.от. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 1 061,347 |
| # 4840 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 5 |  |  | # 1 653,334 |
| ## 4841 | ## Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 30,998 |
| ## 4842 | ## Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 398,965 |
| ## 4843 | ## Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 1 223,371 |
| # 4844 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 7 |  |  | # 625,950 |
| ## 4845 | ## Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 14,461 |
| ## 4846 | ## Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7,9эт.ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 469,589 |
| ## 4847 | ## Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7.9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 141,900 |
| # 4848 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 9 |  |  | # 2 871,465 |
| ## 4849 | ## Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 750,192 |
| ## 4850 | ## Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) (КР на СОИ) | ## ООО УК "Наш Город" |  | ## 150,597 |
| ## 4851 | ## Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 970,676 |
| # 4852 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5 |  |  | # 1 313,743 |
| ## 4853 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 21,716 |
| ## 4854 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК СИРИУС+" |  | ## 4,431 |
| ## 4855 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5-библиотека (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 0,120 |
| ## 4856 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5, неж. помещение (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 50,813 |
| ## 4857 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 349,028 |
| ## 4858 | ## Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 887,635 |
| # 4859 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5, Корпус трехэтажное кирпичное здание |  |  | # 167,115 |
| ## 4860 | ## Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ N 6 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 2,644 |
| ## 4861 | ## Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ № 6 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги |  | ## 164,471 |
| # 4862 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 |  |  | # 238,214 |
| ## 4863 | ## Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 15,564 |
| ## 4864 | ## Майская ул, 15 "гвс", Майская,15,6эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 222,650 |
| # 4865 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 |  |  | # 60,651 |
| ## 4866 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 15,609 |
| ## 4867 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д. не жилое пом. 1 гвс (ку) | ## Евстратов Виктор Петрович |  | ## 1,685 |
| ## 4868 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,906 |
| ## 4869 | ## Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 3,451 |
| # 4870 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 32 |  |  | # 1 190,272 |
| ## 4871 | ## Майская ул, 32, Майская ул, 32, Майская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 14,187 |
| ## 4872 | ## Майская ул, 32, Майская ул, 32, Майская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 10,613 |
| ## 4873 | ## Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 270,928 |
| ## 4874 | ## Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 894,544 |
| # 4875 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 34 |  |  | # 1 825,235 |
| ## 4876 | ## Майская ул, 34, Майская ул, 34, Майская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 38,402 |
| ## 4877 | ## Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,430 |
| ## 4878 | ## Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 719,403 |
| # 4879 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 36 |  |  | # 1 766,192 |
| ## 4880 | ## Майская ул, 36, Майская ул, 36, Майская ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 33,923 |
| ## 4881 | ## Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 304,612 |
| ## 4882 | ## Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.от (тепло) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 1 427,657 |
| # 4883 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 345 |  |  | # 593,963 |
| ## 4884 | ## Московская ул, 345, Московская ул, 345, Московская ул, 345 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 11,314 |
| ## 4885 | ## Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 114,783 |
| ## 4886 | ## Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 467,866 |
| # 4887 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 12 |  |  | # 128,314 |
| ## 4888 | ## Светлая ул, 12, Светлая ул, 12, Светлая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 1,706 |
| ## 4889 | ## Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 16,395 |
| ## 4890 | ## Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 110,213 |
| # 4891 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 14 |  |  | # 102,479 |
| ## 4892 | ## Светлая ул, 14, Светлая,14 ДЮСШ "Персей" (тепло) | ## МБУ ДО СШ "ПЕРСЕЙ" Г.КАЛУГИ |  | ## 102,479 |
| # 4893 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 16 |  |  | # 205,741 |
| ## 4894 | ## Светлая ул, 16, Светлая,16-база (гвс) | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор |  | ## 9,162 |
| ## 4895 | ## Светлая ул, 16, Светлая,16-рем.боксы (тепло) | ## КРЭО Калужский региональный экологический оператор |  | ## 196,579 |
| # 4896 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 4 |  |  | # 203,136 |
| ## 4897 | ## Светлая ул, 4, Светлая,4-А (тепло) | ## ИП Аксенов Д.В. |  | ## 203,136 |
| # 4898 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 6 |  |  | # 529,187 |
| ## 4899 | ## Светлая ул, 6, Светлая ул, 6, Светлая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 8,912 |
| ## 4900 | ## Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 60,220 |
| ## 4901 | ## Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 8,465 |
| ## 4902 | ## Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 451,590 |
| # 4903 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 8 |  |  | # 674,230 |
| ## 4904 | ## Светлая ул, 8, Светлая ул, 8, Светлая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 8,749 |
| ## 4905 | ## Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 124,633 |
| ## 4906 | ## Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 540,848 |
| 4907 | Кот. д.Канищево, ул.Новая, д.41; (совхоз Ольговский) |  |  | 2 543,116 |
| # 4908 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1 |  |  | # 431,897 |
| ## 4909 | ## Новая (Канищево) ул, 1 "Отд.2 школа № 35", д.Канищево,ул.Новая,1 школаN35 (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35" г. Калуги |  | ## 431,897 |
| # 4910 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1/2 |  |  | # 156,409 |
| ## 4911 | ## Новая (Канищево) ул, 1/2 "Культ.дос.об.23", Канищевский СДК (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 156,409 |
| # 4912 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2 |  |  | # 133,316 |
| ## 4913 | ## Новая (Канищево) ул, 2, Новая/Канищево/2 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 133,316 |
| # 4914 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2а |  |  | # 18,954 |
| ## 4915 | ## Новая (Канищево) ул, 2а, Новая (д.Канищево) д. 2а здания гарж.типа(тепло) | ## КРОСС, ЛТД ООО |  | ## 18,954 |
| # 4916 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3 |  |  | # 123,981 |
| ## 4917 | ## Новая (Канищево) ул, 3, Новая/Канищево/3 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,214 |
| ## 4918 | ## Новая (Канищево) ул, 3/пк "Поликл.N6", дер.Канищево,ул.Новая,д.3 поликлиника (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 7,767 |
| # 4919 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3а |  |  | # 107,788 |
| ## 4920 | ## Новая (Канищево) ул, 3а "Отд.2д/с74 682 Т", д.Канищево,ул.Новая,3а д/сN74 (тепло) | ## Детский сад N 74 Радость г.Калуги |  | ## 107,788 |
| # 4921 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 4 |  |  | # 132,255 |
| ## 4922 | ## Новая (Канищево) ул, 4, Новая/Канищево/4 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,255 |
| # 4923 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 5 |  |  | # 151,650 |
| ## 4924 | ## Новая (Канищево) ул, 5, Новая/Канищево/5 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 151,650 |
| # 4925 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 6 |  |  | # 148,134 |
| ## 4926 | ## Новая (Канищево) ул, 6, Новая/Канищево/6 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 148,134 |
| # 4927 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 7 |  |  | # 495,060 |
| ## 4928 | ## Новая (Канищево) ул, 7, Новая/Канищево/7 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 495,060 |
| # 4929 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 8 |  |  | # 121,802 |
| ## 4930 | ## Новая (Канищево) ул, 8, Новая/Канищево/8, ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 121,802 |
| # 4931 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 9 |  |  | # 521,870 |
| ## 4932 | ## Новая (Канищево) ул, 9, Новая/Канищево/9 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 521,870 |
| 4933 | Кот. д.Лихун, ул.Молодежная 58 |  |  | 279,989 |
| # 4934 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Лихун д, Губернская ул, № 25 |  |  | # 279,989 |
| ## 4935 | ## д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад "Ветерок" (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 25,919 |
| ## 4936 | ## д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад-теплые полы (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 45,756 |
| ## 4937 | ## д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад"Ветерок" (тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 208,314 |
| 4938 | Кот. д.Чижовка (м-н Веснушки) |  |  | 22 870,319 |
| # 4939 |  |  |  | # 917,941 |
| ## 4940 | ## Минская ул, 10, Минская ул, 10 жил. дом (отопление)*** | ## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛБУД-ГОМЕЛЬ ООО |  | ## 79,386 |
| ## 4941 | ## Минская ул, 10, Минская ул, 10 потери до т\счетчика |  |  | ## 0,925 |
| ## 4942 | ## Минская ул, 10, Минская ул,10 жил. дом (бойлер)*** | ## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛБУД-ГОМЕЛЬ ООО |  | ## 71,016 |
| ## 4943 | ## Минская ул, 26/Веснушки "(Микрорайон №3)", Минская, 26 потери | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 3,680 |
| ## 4944 | ## Минская ул, 26/Веснушки "(Микрорайон №3)", Минская,26 (Микрорайон №3 Веснушки)*** | ## ООО "Специализированный застройщик"МОЗ ДСК ПЛЮС" |  | ## 182,090 |
| ## 4945 | ## Минская ул, 40, ул. Минская, 40 жил. дом (бойлер) | ## Добротный Дом |  | ## 217,890 |
| ## 4946 | ## Минская ул, 40, ул. Минская, 40 жил. дом бойлер на КР на СОИ | ## Добротный Дом |  | ## 10,482 |
| ## 4947 | ## Минская ул, 40, ул. Минская, 40 жил. дом потери | ## АСТРЕЯ ООО |  | ## 6,512 |
| ## 4948 | ## Минская ул, 40, ул. Минская, 40 жил. дом теплоснаб. | ## Добротный Дом |  | ## 345,960 |
| # 4949 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 11 |  |  | # 1 017,384 |
| ## 4950 | ## Минская ул, 11, Минская ул, 11 жил. дом (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 31,462 |
| ## 4951 | ## Минская ул, 11, Минская ул, 11 потери до т\счетчика | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 6,398 |
| ## 4952 | ## Минская ул, 11, Минская ул,11 жил. дом (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,123 |
| ## 4953 | ## Минская ул, 11, Минская ул,11 жил. дом (отопление) | ## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛБУД-ГОМЕЛЬ ООО |  | ## 242,491 |
| ## 4954 | ## Минская ул, 11, Минская ул,11 жил. дом (отопление) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 125,637 |
| ## 4955 | ## Минская ул, 11, Минская ул,11 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 237,682 |
| ## 4956 | ## Минская ул, 11, Минская ул,11 жил.дом (бойлер) | ## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛБУД-ГОМЕЛЬ ООО |  | ## 121,096 |
| ## 4957 | ## Минская ул, 11, Минская ул,11 жил.дом (бойлер) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 137,495 |
| # 4958 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 12 |  |  | # 733,638 |
| ## 4959 | ## Минская ул, 12, Минская ул,12 жил.дом (Бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 251,853 |
| ## 4960 | ## Минская ул, 12, Минская ул,12 жил.дом (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 13,039 |
| ## 4961 | ## Минская ул, 12, Минская ул,12 жил.дом (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 449,782 |
| ## 4962 | ## Минская ул, 12, Минская ул,12 жил.дом потери | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 18,964 |
| # 4963 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 13 |  |  | # 777,639 |
| ## 4964 | ## Минская ул, 13, Минская ул, 13 жилой дом (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 44,515 |
| ## 4965 | ## Минская ул, 13, Минская ул,13 жил.дом (Бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 221,784 |
| ## 4966 | ## Минская ул, 13, Минская ул,13 жил.дом (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 448,351 |
| ## 4967 | ## Минская ул, 13, ул. Минская, 13 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 37,930 |
| ## 4968 | ## Минская ул, 13, ул.Минская, 13 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика лето | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 25,059 |
| # 4969 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 14 |  |  | # 561,750 |
| ## 4970 | ## Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 244,677 |
| ## 4971 | ## Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 280,863 |
| ## 4972 | ## Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 36,210 |
| # 4973 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 15 |  |  | # 630,319 |
| ## 4974 | ## Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом ,бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 36,895 |
| ## 4975 | ## Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 279,886 |
| ## 4976 | ## Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 313,538 |
| # 4977 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 22 |  |  | # 654,125 |
| ## 4978 | ## Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад с бассейном структ. подраз. " Карусель" ( бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 229,365 |
| ## 4979 | ## Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад. структ. подразд. "Карусель" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 424,760 |
| # 4980 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 23 |  |  | # 1 361,340 |
| ## 4981 | ## Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); бойлер | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги |  | ## 670,271 |
| ## 4982 | ## Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); тепло | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Калуги |  | ## 691,069 |
| # 4983 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 24 |  |  | # 1 416,203 |
| ## 4984 | ## Минская ул, 24, Минская ул, 13 по ГП потери | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 4,318 |
| ## 4985 | ## Минская ул, 24, Минская ул,13 по ГП жил.дом (отопление)*** |  |  | ## 12,986 |
| ## 4986 | ## Минская ул, 24, Минская ул,13 по ГП жил.дом (отопление)*** | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРОДНОВНЕШСТРОЙ" |  | ## 162,350 |
| ## 4987 | ## Минская ул, 24, Минская ул,13 по ГП жил.дом (Бойлер)*** |  |  | ## 24,244 |
| ## 4988 | ## Минская ул, 24, Минская ул,13 по ГП жил.дом (Бойлер)*** | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРОДНОВНЕШСТРОЙ" |  | ## 897,023 |
| ## 4989 | ## Минская ул, 24, Минская ул,24 жил.дом (бойлер) |  |  | ## 25,302 |
| ## 4990 | ## Минская ул, 24, Минская ул,24 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,604 |
| ## 4991 | ## Минская ул, 24, Минская ул,24 жил.дом (бойлер) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 21,313 |
| ## 4992 | ## Минская ул, 24, Минская ул,24 жил.дом (бойлер)КРнаСОИ | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 22,400 |
| ## 4993 | ## Минская ул, 24, Минская ул,24 жил.дом (отопление) |  |  | ## 15,121 |
| ## 4994 | ## Минская ул, 24, Минская ул,24 жил.дом (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 180,542 |
| # 4995 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 30 |  |  | # 485,916 |
| ## 4996 | ## Минская ул, 25 "Минская ул, 25 по ГП", Минская ул, 25 (Бойлер)*** | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРОДНОВНЕШСТРОЙ" |  | ## 307,296 |
| ## 4997 | ## Минская ул, 25 "Минская ул,30 (25 по ГП)", минская ж.д 25 потери | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 1,062 |
| ## 4998 | ## Минская ул, 30, Минская ул, 30 (бойлер) | ## Берег (ООО) |  | ## 69,773 |
| ## 4999 | ## Минская ул, 30, Минская ул, 30 (Тепло) | ## Берег (ООО) |  | ## 94,921 |
| ## 5000 | ## Минская ул, 30, Минская ул, 30 бойлер(КРнаСОИ) | ## Берег (ООО) |  | ## 12,864 |
| # 5001 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 31 |  |  | # 809,527 |
| ## 5002 | ## Минская ул, 31, минская ж.д 31 потери | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 2,238 |
| ## 5003 | ## Минская ул, 31, Минская ул, 31 бойлер на КР на СОИ | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 44,803 |
| ## 5004 | ## Минская ул, 31, Минская ул, 31 ж.д..бойлер | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 335,425 |
| ## 5005 | ## Минская ул, 31, Минская ул, 31 ж.д.отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 427,061 |
| # 5006 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 32 |  |  | # 771,361 |
| ## 5007 | ## Минская ул, 32, Минская ж.д. 32 бойлер | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 386,995 |
| ## 5008 | ## Минская ул, 32, Минская ж.д. 32 бойлер на КРнаСОИ | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 39,977 |
| ## 5009 | ## Минская ул, 32, Минская ж.д. 32 отопление(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 341,306 |
| ## 5010 | ## Минская ул, 32, Минская ж.д. 32 потери | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 3,083 |
| # 5011 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 33 |  |  | # 694,691 |
| ## 5012 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 бойлер КРнаСОИ | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 28,001 |
| ## 5013 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,296 |
| ## 5014 | ## Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 373,394 |
| # 5015 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 34 |  |  | # 753,443 |
| ## 5016 | ## Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 204,165 |
| ## 5017 | ## Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 507,902 |
| ## 5018 | ## Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 41,376 |
| # 5019 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 35 |  |  | # 827,498 |
| ## 5020 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,711 |
| ## 5021 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 553,698 |
| ## 5022 | ## Минская ул, 35, Минская,35 ,жилой дом, бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 58,089 |
| # 5023 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 36 |  |  | # 1 411,177 |
| ## 5024 | ## Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 454,959 |
| ## 5025 | ## Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 910,394 |
| ## 5026 | ## Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 45,824 |
| # 5027 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 38 |  |  | # 1 231,390 |
| ## 5028 | ## Минская ул, 38, ул. Минская, 38 жил. дом (КР на СОИ) | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 54,504 |
| ## 5029 | ## Минская ул, 38, ул. Минская, 38 жил. дом (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 25,756 |
| ## 5030 | ## Минская ул, 38, ул. Минская, 38 жил. дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 288,162 |
| ## 5031 | ## Минская ул, 38, ул. Минская, 38 жил. дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 40,045 |
| ## 5032 | ## Минская ул, 38, ул. Минская, 38 жил. дом ОТОПЛЕНИЕ | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 794,869 |
| ## 5033 | ## Минская ул, 38, ул. Минская, 38 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика лето | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 28,054 |
| # 5034 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 39 |  |  | # 102,985 |
| ## 5035 | ## Минская ул, 39, Минская 39 бойлер | ## АСТРЕЯ ООО |  | ## 25,680 |
| ## 5036 | ## Минская ул, 39, Минская, 39 тепло | ## АСТРЕЯ ООО |  | ## 77,157 |
| ## 5037 | ## Минская ул, 39, ул. Минская, 39 жил. дом (тепло) потери до т/счетчика | ## АСТРЕЯ ООО |  | ## 0,148 |
| # 5038 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 4 |  |  | # 824,470 |
| ## 5039 | ## Минская ул, 4, Минская ул, 4 жилой дом бойлер (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 51,754 |
| ## 5040 | ## Минская ул, 4, Минская ул, 4, тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 474,748 |
| ## 5041 | ## Минская ул, 4, ул. Минская, 4 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 31,405 |
| ## 5042 | ## Минская ул, 4, ул. Минская, 4, жил. дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 244,538 |
| ## 5043 | ## Минская ул, 4, ул.Минская, 4 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика лето | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 22,025 |
| # 5044 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 41 |  |  | # 964,346 |
| ## 5045 | ## Минская ул, 41, Минская ул, 41 жилой дом (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 49,027 |
| ## 5046 | ## Минская ул, 41, Минская ул,41 жил.дом (Бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 213,466 |
| ## 5047 | ## Минская ул, 41, Минская ул,41 жил.дом отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 625,357 |
| ## 5048 | ## Минская ул, 41, ул. Минская, 41 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 44,961 |
| ## 5049 | ## Минская ул, 41, ул.Минская, 41 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика лето | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 31,535 |
| # 5050 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 42 |  |  | # 883,614 |
| ## 5051 | ## Минская ул, 42, Минская ул, 42 многоэтажный жилой дом (КР на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 47,058 |
| ## 5052 | ## Минская ул, 42, Минская ул,42 жил.дом (Бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,689 |
| ## 5053 | ## Минская ул, 42, Минская ул,42 жил.дом отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 598,723 |
| ## 5054 | ## Минская ул, 42, ул. Минская, 42 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 17,130 |
| ## 5055 | ## Минская ул, 42, ул.Минская, 42 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика лето | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 12,014 |
| # 5056 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 43 |  |  | # 671,275 |
| ## 5057 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 - бойлер КРнаСОИ | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 27,931 |
| ## 5058 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 203,716 |
| ## 5059 | ## Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 439,628 |
| # 5060 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 5 |  |  | # 747,086 |
| ## 5061 | ## Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 261,330 |
| ## 5062 | ## Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 453,794 |
| ## 5063 | ## Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 31,962 |
| # 5064 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 6 |  |  | # 898,338 |
| ## 5065 | ## Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 350,958 |
| ## 5066 | ## Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 495,286 |
| ## 5067 | ## Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 52,094 |
| # 5068 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 7 |  |  | # 1 368,903 |
| ## 5069 | ## Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 525,925 |
| ## 5070 | ## Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 765,199 |
| ## 5071 | ## Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом бойлер ( КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 77,779 |
| # 5072 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 9 |  |  | # 1 353,960 |
| ## 5073 | ## Минская ул, 9, Минская ул, 9 (Кр на СОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 64,508 |
| ## 5074 | ## Минская ул, 9, ул. Минская, 9 жил. дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 429,521 |
| ## 5075 | ## Минская ул, 9, ул. Минская, 9 жил.дом отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 788,649 |
| ## 5076 | ## Минская ул, 9, ул. Минская, 9 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 41,898 |
| ## 5077 | ## Минская ул, 9, ул.Минская, 9 жил.дом (тепло) потери до т/счетчика лето | ## Минскстройэкспорт СП ООО |  | ## 29,384 |
| 5078 | Кот. Дзержинского, д.83А |  |  | 19 013,416 |
| # 5079 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 |  |  | # 654,864 |
| ## 5080 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 111,216 |
| ## 5081 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) КРнаСОИ | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 19,448 |
| ## 5082 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,467 |
| ## 5083 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 463,434 |
| ## 5084 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (гвс) | ## ЦВЕТМАРКЕТ ООО |  | ## 0,353 |
| ## 5085 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (ку)(тепло) | ## ЦВЕТМАРКЕТ ООО |  | ## 8,589 |
| ## 5086 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (гвс) | ## Смирнова Валерия Сергеевна |  | ## 0,133 |
| ## 5087 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (ку) (тепло) | ## Смирнова Валерия Сергеевна |  | ## 8,463 |
| ## 5088 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 гвс (гвс) |  |  | ## 0,410 |
| ## 5089 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 Досужая Р.И. (гвс) | ## Досужая Р. И. |  | ## 1,623 |
| ## 5090 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 Досужая Р.И. (тепло)(КУ) | ## Досужая Р. И. |  | ## 6,276 |
| ## 5091 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N4 от (тепло) (ку) | ## Бобров Павел Иванович |  | ## 7,481 |
| ## 5092 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ (гвс) | ## ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) |  | ## 0,385 |
| ## 5093 | ## Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ от. (тепло)(ку) | ## ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) |  | ## 23,586 |
| # 5094 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 |  |  | # 109,678 |
| ## 5095 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,409 |
| ## 5096 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,217 |
| ## 5097 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,620 |
| ## 5098 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин гвс (гвс) | ## Дмитриева Любовь Васильевна |  | ## 0,060 |
| ## 5099 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин от. (тепло)(КУ) | ## Дмитриева Любовь Васильевна |  | ## 5,043 |
| ## 5100 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (гвс) | ## Устинов Игорь Кириллович |  | ## 0,180 |
| ## 5101 | ## Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (тепло)(КУ) | ## Устинов Игорь Кириллович |  | ## 8,149 |
| # 5102 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 1 |  |  | # 169,598 |
| ## 5103 | ## Луначарского ул, 1, Луначарского,1- (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина" |  | ## 169,598 |
| # 5104 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б |  |  | # 1 353,656 |
| ## 5105 | ## Тульская ул, 13б/1-2 под., Тульская 13б, 1-2 подъезд, отопление (тепло)(ку)- центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 337,416 |
| ## 5106 | ## Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,587 |
| ## 5107 | ## Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) -индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,501 |
| ## 5108 | ## Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,455 |
| ## 5109 | ## Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - ценральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 187,253 |
| ## 5110 | ## Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,051 |
| ## 5111 | ## Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 203,993 |
| ## 5112 | ## Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская 13б гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 342,231 |
| ## 5113 | ## Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская ул, 13б гвс (КР на СОИ) | ## ТСЖ Тульская,13Б |  | ## 8,337 |
| ## 5114 | ## Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская ул, 13б гвс (КР на СОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 24,025 |
| ## 5115 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, Айболит аптека (ку) (тепло) (Хасанов) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 5,997 |
| ## 5116 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (гвс) (Казакова Г.М.) | ## Казакова Галина Михайловна |  | ## 0,893 |
| ## 5117 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (тепло)ку (Казакова Г.М.) | ## Казакова Галина Михайловна |  | ## 3,636 |
| ## 5118 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, офис Сидорина Ю.А. (тепло) (ку) | ## Сидорина Юлия Анатольевна |  | ## 3,023 |
| ## 5119 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б (Соцкова Д.Э.) (тепло) (ку) | ## Соцкова Дарья Эдуардовна |  | ## 4,235 |
| ## 5120 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б пом.7 (ку)(тепло) | ## Киселев Валерий Викторович |  | ## 4,632 |
| ## 5121 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (тепло) | ## Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" |  | ## 3,079 |
| ## 5122 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (Полубинская Т.В..) (ку) ГВС | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | ## 0,403 |
| ## 5123 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (тепло) (Полубинская Т.В..) (ку) | ## Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | ## 4,521 |
| ## 5124 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б магазин Wildberries (тепло) (ку) | ## Кекишев А.Ю. |  | ## 20,730 |
| ## 5125 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б Малыш и Карлсон (гвс) | ## Нехайчик Анастасия Михайловна |  | ## 0,428 |
| ## 5126 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Малыш и Карлсон (тепло) ( ку) | ## Нехайчик Анастасия Михайловна |  | ## 4,395 |
| ## 5127 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (гвс) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 0,180 |
| ## 5128 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (тепло) (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 9,090 |
| ## 5129 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б неж. пом. гвс (гвс) | ## Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") |  | ## 0,354 |
| ## 5130 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б неж. пом. гвс (гвс) | ## Мертешева Наталья Викторовна |  | ## 0,987 |
| ## 5131 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б неж.пом. (ку) (тепло) | ## Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") |  | ## 2,397 |
| ## 5132 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б неж.пом. (ку) (тепло) | ## Мертешева Наталья Викторовна |  | ## 3,232 |
| ## 5133 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис (гвс) Айболит аптека (Хасанов) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 0,480 |
| ## 5134 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис N4 гвс (гвс) (Соцкова Д.Э.) | ## Соцкова Дарья Эдуардовна |  | ## 0,290 |
| ## 5135 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис Сидорина Ю.А. (гвс) | ## Сидорина Юлия Анатольевна |  | ## 0,585 |
| ## 5136 | ## Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б пом.7 гвс (гвс) | ## Киселев Валерий Викторович |  | ## 0,240 |
| # 5137 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 15 |  |  | # 381,021 |
| ## 5138 | ## Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,183 |
| ## 5139 | ## Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 302,101 |
| ## 5140 | ## Тульская ул, 15, Тульская 15; нежилое помещение от (ку)Мартвых А.С | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 14,798 |
| ## 5141 | ## Тульская ул, 15, Тульская ул, 15, Тульская ул, 15 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5,939 |
| # 5142 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 19 |  |  | # 555,086 |
| ## 5143 | ## Тульская ул, 19, Тульская,19(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 555,086 |
| # 5144 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 21 |  |  | # 1 459,358 |
| ## 5145 | ## Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,086 |
| ## 5146 | ## Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 256,465 |
| ## 5147 | ## Тульская ул, 21, Тульская ул, 21, Тульская ул, 21 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 26,260 |
| ## 5148 | ## Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия "WELLA APT" (гвс)Котова | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 0,600 |
| ## 5149 | ## Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия"WELLAAPT" (тепло)Котова | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 6,947 |
| # 5150 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 23 |  |  | # 958,316 |
| ## 5151 | ## Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 108,082 |
| ## 5152 | ## Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 821,866 |
| ## 5153 | ## Тульская ул, 23, Тульская ул, 23, Тульская ул, 23 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 28,368 |
| # 5154 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 63 |  |  | # 545,573 |
| ## 5155 | ## Дзержинского ул, 63, Дзержинского,63(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 545,573 |
| # 5156 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 67 |  |  | # 553,175 |
| ## 5157 | ## Дзержинского ул, 67, Дзержинского,67(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 553,175 |
| # 5158 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 |  |  | # 291,374 |
| ## 5159 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | ## ТСЖ Дзержинского, 69 |  | ## 4,017 |
| ## 5160 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. неж. помещение (тепло) (ку) | ## Пройдин Сергей Николаевич |  | ## 12,996 |
| ## 5161 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом мансарда индив. отоп. (тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 1,106 |
| ## 5162 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом индив. от. (тепло) (ку) | ## Пройдин Сергей Николаевич |  | ## 0,802 |
| ## 5163 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(гвс) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 0,201 |
| ## 5164 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(тепло) (ку) | ## Симонов Анатолий Алексеевич |  | ## 8,974 |
| ## 5165 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.4 подвал индив. отопл (тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 0,432 |
| ## 5166 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 54,191 |
| ## 5167 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,651 |
| ## 5168 | ## Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,004 |
| # 5169 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 |  |  | # 560,590 |
| ## 5170 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (гвс) Писаренко | ## Писаренко Илья Степанович |  | ## 0,201 |
| ## 5171 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (тепло) (ку)Писаренко | ## Писаренко Илья Степанович |  | ## 5,280 |
| ## 5172 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 1 (тепло) (ку)Шахбазова | ## Шахбазова Наталия Михайловна |  | ## 7,724 |
| ## 5173 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 3 (тепло) (ку)Шахбазова | ## Шевченко Наталия Николаевна |  | ## 7,516 |
| ## 5174 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,661 |
| ## 5175 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 457,961 |
| ## 5176 | ## Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71 гвс (КРнаСОИ) ЖРЭУ | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 10,247 |
| # 5177 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 74 |  |  | # 166,843 |
| ## 5178 | ## Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74 ООО "Авто-Регион" (тепло) (ку) | ## Авто-Регион ООО |  | ## 30,170 |
| ## 5179 | ## Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,673 |
| # 5180 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 |  |  | # 297,262 |
| ## 5181 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,83(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 261,611 |
| ## 5182 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д. 83, кв. 1 (тепло)(ку) | ## Гринев Дмитрий Николаевич |  | ## 4,932 |
| ## 5183 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 2 (тепло)(ку) | ## Бояркина В.А. |  | ## 9,780 |
| ## 5184 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 3 (тепло)(ку) | ## Широков Андрей Евгеньевич ИП |  | ## 14,036 |
| ## 5185 | ## Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв.4 (тепло)(ку) | ## Алтаев Алхазур Таусович |  | ## 6,903 |
| # 5186 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83а |  |  | # 11,014 |
| ## 5187 | ## Дзержинского ул, 83а "гараж", Автобусный гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 11,014 |
| # 5188 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 85 |  |  | # 349,159 |
| ## 5189 | ## Дзержинского ул, 85, Дзержинского,85(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 349,159 |
| # 5190 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 89 |  |  | # 475,893 |
| ## 5191 | ## Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 (нежил.помещ.) (ку) | ## РИЦ Калуги (ООО) |  | ## 7,018 |
| ## 5192 | ## Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 468,875 |
| # 5193 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92 |  |  | # 519,972 |
| ## 5194 | ## Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 85,781 |
| ## 5195 | ## Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 428,228 |
| ## 5196 | ## Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5,963 |
| # 5197 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 |  |  | # 549,123 |
| ## 5198 | ## Дзержинского ул, 92 корп.2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 86,788 |
| ## 5199 | ## Дзержинского ул, 92 корп.2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,447 |
| ## 5200 | ## Дзержинского ул, 92 корп.2, Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д. (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 5,298 |
| ## 5201 | ## Дзержинского ул, 92 корп.2, Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д. (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 2,772 |
| ## 5202 | ## Дзержинского ул, 92 корп.2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (гвс) | ## Браташ Елена Петровна |  | ## 3,472 |
| ## 5203 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.от (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 276,786 |
| ## 5204 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 134,678 |
| ## 5205 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | ## Браташ Елена Петровна |  | ## 4,633 |
| ## 5206 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 пр.маг. (ку) | ## Гусляков Николай Павлович |  | ## 8,394 |
| ## 5207 | ## Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2,маг.пром. (гвс) | ## Гусляков Николай Павлович |  | ## 0,855 |
| # 5208 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92а |  |  | # 347,333 |
| ## 5209 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,316 |
| ## 5210 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,515 |
| ## 5211 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,258 |
| ## 5212 | ## Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,244 |
| # 5213 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б |  |  | # 432,404 |
| ## 5214 | ## Дзержинского ул, 92б, Дзержинского,92б(ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 432,404 |
| # 5215 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б, Корпус 1 |  |  | # 231,390 |
| ## 5216 | ## Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 24,682 |
| ## 5217 | ## Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 205,625 |
| ## 5218 | ## Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 1,083 |
| # 5219 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 93 |  |  | # 472,717 |
| ## 5220 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,152 |
| ## 5221 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 373,454 |
| ## 5222 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 6,405 |
| ## 5223 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (гвс) | ## Гончаров Олег Владимирович |  | ## 1,024 |
| ## 5224 | ## Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (тепло)(КУ) | ## Гончаров Олег Владимирович |  | ## 10,682 |
| # 5225 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 95 |  |  | # 510,965 |
| ## 5226 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,496 |
| ## 5227 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 439,466 |
| ## 5228 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 10,247 |
| ## 5229 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, гвс (ку) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 2,630 |
| ## 5230 | ## Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, тепло (ку) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 7,126 |
| # 5231 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 |  |  | # 444,777 |
| ## 5232 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.52) (тепло)(ку) | ## МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" |  | ## 10,671 |
| ## 5233 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.54) (тепло)(ку) | ## МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" |  | ## 10,852 |
| ## 5234 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68 (помещ.3) (тепло)(ку) | ## МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" |  | ## 26,351 |
| ## 5235 | ## Кирова ул, 68, Кирова,68(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 331,835 |
| ## 5236 | ## Кирова ул, 68, Кирова,д.68 помещение 53 (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 14,502 |
| ## 5237 | ## Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 50 (тепло) (ку) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 18,068 |
| ## 5238 | ## Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 51 (тепло) (ку) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 32,498 |
| # 5239 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 |  |  | # 728,917 |
| ## 5240 | ## Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,686 |
| ## 5241 | ## Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 558,321 |
| ## 5242 | ## Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, (тепло) (ку) | ## ИП Тарасенок Елизавета Константиновна |  | ## 14,041 |
| ## 5243 | ## Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, ГВС | ## ИП Тарасенок Елизавета Константиновна |  | ## 0,296 |
| ## 5244 | ## Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Кирова ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 12,822 |
| ## 5245 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" гвс (гвс) | ## Францева Н.Т. |  | ## 1,189 |
| ## 5246 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" от (тепло) (ку) | ## Францева Н.Т. |  | ## 4,362 |
| ## 5247 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "пом. 110 гвс | ## ИП Тарасенок Елизавета Константиновна |  | ## 0,593 |
| ## 5248 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин пом.110 (тепло)(ку) | ## ИП Тарасенок Елизавета Константиновна |  | ## 7,199 |
| ## 5249 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70 промт.магазин (тепло) (ку)ФР | ## Францева Н.Т. |  | ## 10,388 |
| ## 5250 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70,кв.1 магазин (тепло)(ку) | ## Шереметьева Г.Ф. |  | ## 3,870 |
| ## 5251 | ## Кирова ул, 70, Кирова,70,стр.3"Детское питание" (гвс) | ## Хачатурова Виктория Маратовна |  | ## 3,801 |
| ## 5252 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (тепло) (ку) | ## Баранов Б.Ф. |  | ## 7,804 |
| ## 5253 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (гвс) | ## Баранов Б.Ф. |  | ## 0,201 |
| ## 5254 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.1 магазин гвс (гвс) | ## Шереметьева Г.Ф. |  | ## 0,835 |
| ## 5255 | ## Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.5 маг. "Ягуар" (гвс) | ## Слепухин Юрий Владимирович |  | ## 0,180 |
| ## 5256 | ## Кирова ул, 70, Кирова.70 промтов.магазин (гвс) | ## Францева Н.Т. |  | ## 0,847 |
| ## 5257 | ## Кирова ул, 70, Кирова.д.70,стр.3 "Торговое помещение" (тепло)(ку) | ## Хачатурова Виктория Маратовна |  | ## 4,121 |
| ## 5258 | ## Кирова ул, 70, Кирова.д.70.кв.5 маг. "Ягуар" (тепло) (ку) | ## Слепухин Юрий Владимирович |  | ## 8,361 |
| # 5259 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 72 |  |  | # 94,049 |
| ## 5260 | ## Кирова ул, 72, Кирова 72, Госархив докум.нов.истории (тепло) | ## ГКУ "Государственный архив документов новейшей истории Калужской области" Министерство финансов Кал |  | ## 94,049 |
| # 5261 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 |  |  | # 683,518 |
| ## 5262 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74 пом. 111 от. (тепло) (ку) Францева Н.Т. | ## Францева Н.Т. |  | ## 12,148 |
| ## 5263 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74 пом.111 гвс (гвс) Францева Н.Т. | ## Францева Н.Т. |  | ## 4,237 |
| ## 5264 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.гвс (ку) прямые | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,511 |
| ## 5265 | ## Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.от. (ку) прямые | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 517,700 |
| ## 5266 | ## Кирова ул, 74, Кирова ул, 74, Кирова ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,786 |
| ## 5267 | ## Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Людмила" (тепло)(КУ) Горликова | ## Горликова Людмила Петровна |  | ## 22,029 |
| ## 5268 | ## Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Промтовары" (тепло) (ку) Ченцов А.Г. | ## Ченцов А.Г. |  | ## 5,206 |
| ## 5269 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 м-н "Промтовары" (тепло) (ку) Голубкова М.Е | ## Голубкова М.Е. |  | ## 3,869 |
| ## 5270 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис гвс (гвс) Судакова В.И. | ## Судакова В.И. |  | ## 0,360 |
| ## 5271 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис от (тепло)(ку) Судакова В.И. | ## Судакова В.И. |  | ## 7,036 |
| ## 5272 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 помещение 60 (тепло)(ку) | ## Юдина Н.В. |  | ## 2,436 |
| ## 5273 | ## Кирова ул, 74, Кирова,д.74 помещение 60 (тепло)(ку) | ## Болтунов Андрей Васильевич |  | ## 1,200 |
| # 5274 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 76 |  |  | # 819,210 |
| ## 5275 | ## Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,665 |
| ## 5276 | ## Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 646,513 |
| ## 5277 | ## Кирова ул, 76, Кирова ул, 76, Кирова ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 10,725 |
| ## 5278 | ## Кирова ул, 76, Кирова,76 пом. 2 (тепло) (ку) | ## Комогоров Алексей Вячеславович |  | ## 19,183 |
| ## 5279 | ## Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин "Тинейджер"от (тепло)(ку) | ## Черниченко Юлия Васильевна |  | ## 11,096 |
| ## 5280 | ## Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин"Тинейджер" гвс (гвс) | ## Черниченко Юлия Васильевна |  | ## 8,028 |
| # 5281 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 |  |  | # 773,631 |
| ## 5282 | ## Кирова ул, 78, ГВС Калинин | ## Калинин Николай Иванович |  | ## 0,453 |
| ## 5283 | ## Кирова ул, 78, ГВС Кирова 78,ж.д. (ку) СЧЕТЧИК НА ДОМ | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 175,376 |
| ## 5284 | ## Кирова ул, 78, ГВС Кирова,78 офис Анохина* | ## Анохина М.В. |  | ## 0,124 |
| ## 5285 | ## Кирова ул, 78, ГВС магазин "Калита"* | ## Калита-К-Трейд (ООО) |  | ## 0,125 |
| ## 5286 | ## Кирова ул, 78, ГВС магазин Казанский | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 0,446 |
| ## 5287 | ## Кирова ул, 78, ГВС магазин Медея Масюкова * | ## Масюкова Татьяна Александровна |  | ## 0,187 |
| ## 5288 | ## Кирова ул, 78, ГВС Марусов * | ## Марусов Дмитрий Михайлович |  | ## 0,062 |
| ## 5289 | ## Кирова ул, 78, ГВС ул.Кирова,78 магазинИльясов Э.В | ## Ильясов Эльман Видади Оглы |  | ## 0,835 |
| ## 5290 | ## Кирова ул, 78, Кирова 78 от 2. подъезд (ку) ж.д. отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,865 |
| ## 5291 | ## Кирова ул, 78, Кирова 78,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 245,927 |
| ## 5292 | ## Кирова ул, 78, Кирова ул, 78, Кирова ул, 78 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 32,379 |
| ## 5293 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 неж. пом. 5 (ку) отопление | ## Калинин Николай Николаевич |  | ## 7,825 |
| ## 5294 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин "Калита" тепло (ку) | ## Калита-К-Трейд (ООО) |  | ## 6,982 |
| ## 5295 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Казанский (ку) отопление | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 3,786 |
| ## 5296 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Медея Масюкова (ку) отопление | ## Масюкова Татьяна Александровна |  | ## 10,441 |
| ## 5297 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин-офис Марусов (ку) отопление | ## Марусов Дмитрий Михайлович |  | ## 6,025 |
| ## 5298 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 промт.магазин Калинин тепло (ку) | ## Калинин Николай Иванович |  | ## 7,349 |
| ## 5299 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78 промтов.магазин (ку) отоплениеИльясов Э.В | ## Ильясов Эльман Видади Оглы |  | ## 3,402 |
| ## 5300 | ## Кирова ул, 78, Кирова,78,офис Анохина (ку) отопление | ## Анохина М.В. |  | ## 4,042 |
| # 5301 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 |  |  | # 776,487 |
| ## 5302 | ## Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,825 |
| ## 5303 | ## Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 563,724 |
| ## 5304 | ## Кирова ул, 80, Кирова ул, 80, Кирова ул, 80 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 12,623 |
| ## 5305 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80 (тепло) отдельностоящ. здание МагнитМартвых А.С. | ## ТАНДЕР |  | ## 72,949 |
| ## 5306 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80 (бывш. кв.60) парикм. стр.3 (тепло)(ку)Зуева Р.А. | ## Зуева Раиса Анатольевна |  | ## 3,957 |
| ## 5307 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80 парикм. стр.3 (гвс)Зуева Р.А. | ## Зуева Раиса Анатольевна |  | ## 0,260 |
| ## 5308 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80, пом. 109 тепло (ку)Глазенкова М.А. | ## Глазенкова Марина Анатольевна |  | ## 4,056 |
| ## 5309 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (гвс)Беликова В.М.181 | ## Беликова Валентина Михайловна |  | ## 0,180 |
| ## 5310 | ## Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (тепло)(ку)Беликова В.М.181 | ## Беликова Валентина Михайловна |  | ## 3,983 |
| ## 5311 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80 пом. 109 (гвс)Глазенкова М.А. | ## Глазенкова Марина Анатольевна |  | ## 3,034 |
| ## 5312 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина гвс (гвс)ИП Галевко В.Н. | ## ИП Галевко В.Н./Галевко Т.И/Ефимова Е.Н |  | ## 1,546 |
| ## 5313 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина от (тепло) (ку)ИП Галевко В.Н. | ## ИП Галевко В.Н./Галевко Т.И/Ефимова Е.Н |  | ## 3,846 |
| ## 5314 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5, магазин "Цветы" гвс (гвс)Беликова А.В. | ## Беликова Анна Владимировна |  | ## 0,965 |
| ## 5315 | ## Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5магазин"Цветы" от (тепло)(ку)Беликова А.В. | ## Беликова Анна Владимировна |  | ## 7,539 |
| # 5316 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 77 |  |  | # 536,378 |
| ## 5317 | ## Ленина ул, 77, Ленина 77 потери (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 19,710 |
| ## 5318 | ## Ленина ул, 77, Ленина,77 магазин (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 18,103 |
| ## 5319 | ## Ленина ул, 77, Ленина,77 худ мастерск (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 425,702 |
| ## 5320 | ## Ленина ул, 77, Союз художников (тепло) | ## КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | ## 72,863 |
| # 5321 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 79 |  |  | # 118,801 |
| ## 5322 | ## Ленина ул, 79, Ленина ул, 79, нежилое помещение 5 П (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 118,801 |
| # 5323 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 81 |  |  | # 523,399 |
| ## 5324 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 вновь построенный гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 9,553 |
| ## 5325 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 гараж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 46,326 |
| ## 5326 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 Дом Союзов (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 263,849 |
| ## 5327 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 мансардный этаж (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 79,261 |
| ## 5328 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 подвал (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 48,147 |
| ## 5329 | ## Ленина ул, 81, Ленина,81 универсам"КОПЕЙКА" (тепло) | ## КОПЕЙКА-МОСКВА ООО |  | ## 76,263 |
| # 5330 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22 |  |  | # 627,348 |
| ## 5331 | ## Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,792 |
| ## 5332 | ## Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 545,209 |
| ## 5333 | ## Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 6,347 |
| # 5334 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22А |  |  | # 8,238 |
| ## 5335 | ## Николо-Козинская ул, 22А, ул. Николо-Козинская, д.22а, кафе (тепло) | ## Таймуразова Наталья Алексеевна |  | ## 8,238 |
| # 5336 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 |  |  | # 665,453 |
| ## 5337 | ## Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинск5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 637,208 |
| ## 5338 | ## Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинская,д.5 пом.101 магазин (тепло) ( КУ) | ## Журин Денис Сергеевич |  | ## 4,143 |
| ## 5339 | ## Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинская,д.5, кв. 52 (пом. 102) (тепло) (ку) | ## Мартышенко Жанна Ивановна |  | ## 6,040 |
| ## 5340 | ## Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская ул.5 /бывш.кв 84/офис (тепло) | ## Фролов А.А. |  | ## 9,556 |
| ## 5341 | ## Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская,д.5 офис (тепло) (ку) | ## Ананьина Е.С. |  | ## 8,506 |
| # 5342 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 5а |  |  | # 256,846 |
| ## 5343 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а ОМ N1 (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 144,559 |
| ## 5344 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло) | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН |  | ## 97,891 |
| ## 5345 | ## Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло)потери в сети до т/счетчика | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН |  | ## 14,396 |
| 5346 | Кот. Дорожная 21 (Тепличная, д.22) |  |  | 4 704,710 |
| # 5347 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 1 |  |  | # 394,229 |
| ## 5348 | ## Тепличная ул, 1, Тепличная,1-офис (тепло)(ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 10,987 |
| ## 5349 | ## Тепличная ул, 1, Тепличная,1,5эт.ж.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 383,242 |
| # 5350 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 2 |  |  | # 145,824 |
| ## 5351 | ## Тепличная ул, 2, Тепличная,2-жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,824 |
| # 5352 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 3 |  |  | # 443,339 |
| ## 5353 | ## Тепличная ул, 3, Тепличная,3-жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 443,339 |
| # 5354 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 4 |  |  | # 145,607 |
| ## 5355 | ## Тепличная ул, 4, Тепличная,4-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,607 |
| # 5356 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 5 |  |  | # 678,825 |
| ## 5357 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная 5, насосная (тепло) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 7,420 |
| ## 5358 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 17,537 |
| ## 5359 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная,5 -жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 612,896 |
| ## 5360 | ## Тепличная ул, 5, Тепличная,5-жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 40,972 |
| # 5361 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6 |  |  | # 146,762 |
| ## 5362 | ## Тепличная ул, 6, Тепличная,6-жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 146,762 |
| # 5363 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6а |  |  | # 290,847 |
| ## 5364 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а прачечная Дет.сад (тепло) | ## МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги |  | ## 5,875 |
| ## 5365 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.Сад (гвс) | ## МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги |  | ## 43,404 |
| ## 5366 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.сад (тепло) | ## МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги |  | ## 238,475 |
| ## 5367 | ## Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-прачечная Дет.сад (гвс) | ## МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги |  | ## 3,093 |
| # 5368 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7 |  |  | # 1 000,075 |
| ## 5369 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 28,386 |
| ## 5370 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,536 |
| ## 5371 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 890,051 |
| ## 5372 | ## Тепличная ул, 7, Тепличная,7-Город (тепло) (ку) | ## Матвеева Надежда Сергеевна |  | ## 1,102 |
| # 5373 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7А |  |  | # 149,551 |
| ## 5374 | ## Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-велобаза (тепло) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 15,227 |
| ## 5375 | ## Тепличная ул, 7А, Тепличная,7а-спортзал,гараж (тепло) | ## МБУ ДО СШ "ЛУЧ" г. Калуги |  | ## 127,403 |
| ## 5376 | ## Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-спортзал.,гараж ДЮК (гвс) | ## МБУ ДО СШ "ЛУЧ" г. Калуги |  | ## 6,921 |
| # 5377 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 8 |  |  | # 1 309,651 |
| ## 5378 | ## Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 35,222 |
| ## 5379 | ## Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,427 |
| ## 5380 | ## Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 230,002 |
| 5381 | Кот. Дорожная 25 |  |  | 278,134 |
| # 5382 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 25 |  |  | # 278,134 |
| ## 5383 | ## Дорожная ул, 25 "д/с 102", Дорожная 25 д/с №102 НСП "Бусинки" ГВС | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги |  | ## 42,371 |
| ## 5384 | ## Дорожная ул, 25 "д/с 102", Дорожная 25 д/с №102 НСП "Бусинки" от. (тепло) | ## Отдел № 2 МБДОУ № 102 "Терем-Теремок" г. Калуги |  | ## 235,763 |
| 5385 | Кот. Дорожная, д.6А |  |  | 8 869,954 |
| # 5386 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 335 |  |  | # 113,533 |
| ## 5387 | ## Московская ул, 335, Московская,335 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,533 |
| # 5388 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 337 |  |  | # 112,441 |
| ## 5389 | ## Московская ул, 337, Московская,337 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,441 |
| # 5390 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 10 |  |  | # 550,351 |
| ## 5391 | ## Дорожная ул, 10, Дорожная,10 помещение 3 (тепло)(ку) | ## Васюков Сергей Иванович |  | ## 16,083 |
| ## 5392 | ## Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 0,924 |
| ## 5393 | ## Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - центральное отопление | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 533,344 |
| # 5394 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 11 |  |  | # 745,052 |
| ## 5395 | ## Дорожная ул, 11, Дорожная,11 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 745,052 |
| # 5396 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 13 |  |  | # 131,000 |
| ## 5397 | ## Дорожная ул, 13, Дорожная,13 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 131,000 |
| # 5398 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17 |  |  | # 447,958 |
| ## 5399 | ## Дорожная ул, 17, Дорожная,17 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 191,982 |
| ## 5400 | ## Дорожная ул, 17, Дорожная,17 жил.дом (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 255,976 |
| # 5401 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 8 |  |  | # 278,930 |
| ## 5402 | ## Дорожная ул, 8, Дорожная,8-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 269,879 |
| ## 5403 | ## Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская (тепло)(ку) | ## ИП Артемова Наталья Ивановна |  | ## 4,525 |
| ## 5404 | ## Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская пом.1 (тепло)(ку) | ## Артемов Семен Алексеевич |  | ## 4,526 |
| # 5405 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 9 |  |  | # 296,156 |
| ## 5406 | ## Дорожная ул, 9, Дорожная,9 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 296,156 |
| # 5407 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 6, Корпус 2 |  |  | # 718,449 |
| ## 5408 | ## Комсомольская ул, 6/2, Комсомольская,6/2 ж.д. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 639,600 |
| ## 5409 | ## Комсомольская ул, 6/2" "Айсберг", Комсомольская,6/2"Айсберг" (тепло) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 78,849 |
| # 5410 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 7 |  |  | # 111,817 |
| ## 5411 | ## Комсомольская ул, 7, Комсомольская,7-поликлиника (тепло) (ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 111,817 |
| # 5412 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 |  |  | # 647,168 |
| ## 5413 | ## Майская ул, 15, Майская,15,6э.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 647,168 |
| # 5414 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 |  |  | # 596,071 |
| ## 5415 | ## Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 588,952 |
| ## 5416 | ## Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. не жилое пом. 1 (ку) | ## Евстратов Виктор Петрович |  | ## 7,119 |
| # 5417 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 6 |  |  | # 547,260 |
| ## 5418 | ## Майская ул, 6, Майская,6-ж/дом (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 547,260 |
| # 5419 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 8 |  |  | # 433,585 |
| ## 5420 | ## Майская ул, 8, Майская,8 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,585 |
| # 5421 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 331 |  |  | # 546,256 |
| ## 5422 | ## Московская ул, 331, Московская,331 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,810 |
| ## 5423 | ## Московская ул, 331, Московская,331 ж/дом (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 364,525 |
| ## 5424 | ## Московская ул, 331, Московская,331-магазин пом. 3(тепло)(ку) | ## Доманов Владимир Иванович |  | ## 13,283 |
| ## 5425 | ## Московская ул, 331, Московская,331-пом 4 (тепло)(ку) | ## ООО "Эсперанса" |  | ## 22,638 |
| # 5426 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 |  |  | # 305,381 |
| ## 5427 | ## Московская ул, 333, Московская,333 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 276,976 |
| ## 5428 | ## Московская ул, 333, Московская,333 офис (тепло)(ку) | ## Вахлис Б.З. |  | ## 6,659 |
| ## 5429 | ## Московская ул, 333, Московская,333 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Курбатова Любовь Александровна |  | ## 6,541 |
| ## 5430 | ## Московская ул, 333, Московская,333-магазин (тепло)(ку) | ## Зудина Елена Борисовна |  | ## 8,630 |
| ## 5431 | ## Московская ул, 333, Московская,333, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 6,575 |
| # 5432 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 350 |  |  | # 121,848 |
| ## 5433 | ## Северный пер, универмаг, Северный,универмаг (тепло) | ## Октябрьское Потреб.Общество |  | ## 121,848 |
| # 5434 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 352 |  |  | # 86,673 |
| ## 5435 | ## Московская ул, 352, Московская,352 "Северное" (тепло) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 15,703 |
| ## 5436 | ## Московская ул, 352, ул. Московская, 352 ООО "Южное" | ## Южный ООО |  | ## 70,970 |
| # 5437 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 12а |  |  | # 113,002 |
| ## 5438 | ## Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, опс № 31 (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 15,896 |
| ## 5439 | ## Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, отделение связи (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 9,602 |
| ## 5440 | ## Центральная ул, 12а, Центральная,12а-город (ку)(тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 9,383 |
| ## 5441 | ## Центральная ул, 12а, Центральная,12а-офис (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 78,121 |
| # 5442 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 |  |  | # 505,635 |
| ## 5443 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13 (тепло)(ку) | ## Иванов Д.А. |  | ## 16,441 |
| ## 5444 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 464,954 |
| ## 5445 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13 кв.41 (тепло)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,385 |
| ## 5446 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин (тепло) (ку) | ## Фролова Светлана Ивановна |  | ## 6,852 |
| ## 5447 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" (тепло) (ку) | ## Артемова Н.И. (ИП) |  | ## 1,564 |
| ## 5448 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" пом. 1 (тепло) (ку) | ## Артемов Семен Алексеевич |  | ## 1,565 |
| ## 5449 | ## Центральная ул, 13, Центральная,13-парикмахерская (тепло)(ку) | ## ЖЕМЧУЖИНА ООО (Дата прекращения деятельности 03.05.2018) |  | ## 9,874 |
| # 5450 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13а |  |  | # 386,460 |
| ## 5451 | ## Центральная ул, 13а, Центральная,13а-Школа N 29 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" г. Калуги |  | ## 386,460 |
| # 5452 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 14 |  |  | # 115,423 |
| ## 5453 | ## Центральная ул, 14, Центральная,14 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,423 |
| # 5454 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 16 |  |  | # 115,535 |
| ## 5455 | ## Центральная ул, 16, Центральная,16 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,535 |
| # 5456 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 18 |  |  | # 297,955 |
| ## 5457 | ## Центральная ул, 18, Центральная,18-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 297,955 |
| # 5458 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 20 |  |  | # 546,015 |
| ## 5459 | ## Центральная ул, 20, Центральная,20 аптека (тепло) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 13,112 |
| ## 5460 | ## Центральная ул, 20, Центральная,20 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 532,903 |
| 5461 | Кот. Дубрава, д.14 |  |  | 5 453,106 |
| # 5462 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 184 |  |  | # 993,652 |
| ## 5463 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184- Блок N4 (тепло) | ## ФГКУ " Логистический центр №15" |  | ## 216,111 |
| ## 5464 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184- Контора (тепло) | ## ФГКУ " Логистический центр №15" |  | ## 354,829 |
| ## 5465 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184- пожарное депо (тепло) | ## ФГКУ " Логистический центр №15" |  | ## 150,933 |
| ## 5466 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184- проднасосная ст (тепло) | ## ФГКУ " Логистический центр №15" |  | ## 129,731 |
| ## 5467 | ## Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184- санпропускник (тепло) | ## ФГКУ " Логистический центр №15" |  | ## 142,048 |
| # 5468 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1 |  |  | # 112,092 |
| ## 5469 | ## Дубрава ул, 1, Дубрава,1-ж.дом 1959г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 112,092 |
| # 5470 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 10 |  |  | # 427,304 |
| ## 5471 | ## Дубрава ул, 10, Дубрава,10-ж.д.1985г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 427,304 |
| # 5472 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 11 |  |  | # 600,896 |
| ## 5473 | ## Дубрава ул, 11, Дубрава,11-ж.дом 1989г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 600,896 |
| # 5474 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 12 |  |  | # 736,849 |
| ## 5475 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12 "общ." гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 10,396 |
| ## 5476 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 5,493 |
| ## 5477 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (тепло)(КУ) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 18,069 |
| ## 5478 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-биб-ка фил. N18 гвс (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 0,060 |
| ## 5479 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-библ.филиал №18от. (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 19,312 |
| ## 5480 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д. 1990г.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 210,053 |
| ## 5481 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1990г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 415,420 |
| ## 5482 | ## Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1нежилые помещения (тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 58,046 |
| # 5483 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 13 |  |  | # 449,949 |
| ## 5484 | ## Дубрава ул, 13, Дубрава,13-ж.дом,1958г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 449,949 |
| # 5485 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1а |  |  | # 23,130 |
| ## 5486 | ## Дубрава ул, 1а, Дубрава,1а-общ.1985г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,130 |
| # 5487 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2 |  |  | # 142,281 |
| ## 5488 | ## Дубрава ул, 2, Дубрава,2-ж.дом 1958г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 128,258 |
| ## 5489 | ## Дубрава ул, 2, Дубрава,2-неж.пом. (тепло) (ку) | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | ## 14,023 |
| # 5490 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2а |  |  | # 381,299 |
| ## 5491 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а- прист. к школе потери (тепло) | ## Отдел № 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" г. Калуги |  | ## 1,798 |
| ## 5492 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-мастерская (тепло) | ## Отдел № 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" г. Калуги |  | ## 27,625 |
| ## 5493 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-прист.к школе (тепло) | ## Отдел № 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" г. Калуги |  | ## 229,115 |
| ## 5494 | ## Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-школаN31 (тепло) | ## Отдел № 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" г. Калуги |  | ## 122,761 |
| # 5495 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3 |  |  | # 129,329 |
| ## 5496 | ## Дубрава ул, 3, Дубрава,3-ж.дом 1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,329 |
| # 5497 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3а |  |  | # 139,731 |
| ## 5498 | ## Дубрава ул, 3а, Дубрава,3а-ДК"Дубрава" (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 139,731 |
| # 5499 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 4 |  |  | # 128,500 |
| ## 5500 | ## Дубрава ул, 4, Дубрава,4-ж.дом 1958г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 128,500 |
| # 5501 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 6 |  |  | # 216,404 |
| ## 5502 | ## Дубрава ул, 6, Дубрава,6-ж.дом 1965г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 216,404 |
| # 5503 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 7 |  |  | # 328,514 |
| ## 5504 | ## Дубрава ул, 7, Дубрава,7-ж.дом 1968г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 328,514 |
| # 5505 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 8 |  |  | # 312,037 |
| ## 5506 | ## Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,697 |
| ## 5507 | ## Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 311,340 |
| # 5508 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 9 |  |  | # 331,139 |
| ## 5509 | ## Дубрава ул, 9, Дубрава,9-ж.дом 1978г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 313,012 |
| ## 5510 | ## Дубрава ул, 9, ул. Дубрава, д. 9, кв.1 (ку) (тепло) | ## НОВЫЙ ДЕНЬ МБОО |  | ## 18,127 |
| 5511 | Кот. Ермоловская 96 |  |  | 7 624,378 |
| # 5512 |  |  |  | # 7 624,378 |
| ## 5513 | ## Ермоловская ул, 96, Ермоловская ул, 96 ГВС |  |  | ## 2 379,160 |
| ## 5514 | ## Ермоловская ул, 96, Ермоловская ул, 96 ГВС | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 685,946 |
| ## 5515 | ## Ермоловская ул, 96, Ермоловская ул, 96 МБУ 46 (Вентеляция) |  |  | ## 2 944,577 |
| ## 5516 | ## Ермоловская ул, 96, Ермоловская ул, 96 МБУ 46 (Вентеляция) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 712,050 |
| ## 5517 | ## Ермоловская ул, 96, Ермоловская, 96 МБОУ 46 (Тепло) |  |  | ## 725,525 |
| ## 5518 | ## Ермоловская ул, 96, Ермоловская, 96 МБОУ 46 (Тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 177,120 |
| 5519 | Кот. Ипподромная, д.37 |  |  | 298,276 |
| # 5520 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Приокская |  |  | # 298,276 |
| ## 5521 | ## Городской Бор тер, Баня (гвс) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 0,999 |
| ## 5522 | ## Городской Бор тер, Баня (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 12,112 |
| ## 5523 | ## Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница гвс (гвс) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 0,858 |
| ## 5524 | ## Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница от (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 89,839 |
| ## 5525 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 83,434 |
| ## 5526 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) потери в сети гвс | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 12,431 |
| ## 5527 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 90,613 |
| ## 5528 | ## Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) потери в сети | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 7,990 |
| 5529 | Кот. Калуга-Бор, д.15А |  |  | 953,209 |
| # 5530 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 15а |  |  | # 953,209 |
| ## 5531 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Гараж (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 29,248 |
| ## 5532 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 0,296 |
| ## 5533 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 21,629 |
| ## 5534 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 289,794 |
| ## 5535 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2 (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 249,295 |
| ## 5536 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2- (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 50,738 |
| ## 5537 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 41,711 |
| ## 5538 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 1,114 |
| ## 5539 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 13,521 |
| ## 5540 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 124,708 |
| ## 5541 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 42,254 |
| ## 5542 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Сушилка (бойлер) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 5,148 |
| ## 5543 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (гвс) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 1,646 |
| ## 5544 | ## Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (тепло) | ## ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" |  | ## 82,107 |
| 5545 | Кот. Калуга-Бор, д.3 |  |  | 2 588,196 |
| # 5546 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 |  |  | # 2 547,635 |
| ## 5547 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Гараж Бокс 1 (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 195,852 |
| ## 5548 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 12,885 |
| ## 5549 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 2,929 |
| ## 5550 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мастерские (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 16,869 |
| ## 5551 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 92,709 |
| ## 5552 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 5,929 |
| ## 5553 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 1,438 |
| ## 5554 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 340,204 |
| ## 5555 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" гараж (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 25,899 |
| ## 5556 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 194,367 |
| ## 5557 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 564,318 |
| ## 5558 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 174,022 |
| ## 5559 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 680,831 |
| ## 5560 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" школа (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 199,321 |
| ## 5561 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор"школа гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 14,952 |
| ## 5562 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 4,777 |
| ## 5563 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 2,443 |
| ## 5564 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный (тепло) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 13,543 |
| ## 5565 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный гвс (гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 0,001 |
| ## 5566 | ## Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сушилка (тепло от гвс) | ## ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России |  | ## 4,346 |
| # 5567 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30 |  |  | # 23,888 |
| ## 5568 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,990 |
| ## 5569 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,595 |
| ## 5570 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,115 |
| ## 5571 | ## Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,188 |
| # 5572 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30а |  |  | # 16,673 |
| ## 5573 | ## Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв 2 Демин Владимир Павлович (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,995 |
| ## 5574 | ## Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв. 2 Демин Владимир Павлович (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,678 |
| 5575 | Кот. Калужка, д.6А |  |  | 531,016 |
| # 5576 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 6а |  |  | # 105,066 |
| ## 5577 | ## Покровская ул, 10 "Подв.Св.-Ник.80", Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (тепло) |  |  | ## 105,066 |
| # 5578 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 13 |  |  | # 3,367 |
| ## 5579 | ## Калужка ул, 13, Калужка.13 ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,367 |
| # 5580 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 14 |  |  | # 16,478 |
| ## 5581 | ## Калужка ул, 14, Калужка.14 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,478 |
| # 5582 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 18 |  |  | # 21,105 |
| ## 5583 | ## Калужка ул, 18, Калужка.18 2кв.ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,105 |
| # 5584 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 2 |  |  | # 142,856 |
| ## 5585 | ## Калужка ул, 2, Калужка,2,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,856 |
| # 5586 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 4 |  |  | # 142,086 |
| ## 5587 | ## Калужка ул, 4, Калужка,4,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,086 |
| # 5588 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 6 |  |  | # 100,058 |
| ## 5589 | ## Калужка ул, 6, Калужка,6,12кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,058 |
| 5590 | Кот. Кибальчича, д.17А |  |  | 21 443,840 |
| # 5591 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 |  |  | # 1 169,405 |
| ## 5592 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (гвс) | ## Крученков Павел Григорьевич |  | ## 0,497 |
| ## 5593 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (тепло) (ку) | ## Крученков Павел Григорьевич |  | ## 5,169 |
| ## 5594 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 29,697 |
| ## 5595 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (гвс) | ## Горюшкина Вера Александровна |  | ## 1,383 |
| ## 5596 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Горюшкина Вера Александровна |  | ## 4,071 |
| ## 5597 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 368,733 |
| ## 5598 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9эт.ж.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 746,554 |
| ## 5599 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1, пом.1ф, пом.2ф (ГВС) | ## Соцков Э.В. |  | ## 4,181 |
| ## 5600 | ## Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1, пом.1ф, пом.2ф (Тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 9,120 |
| # 5601 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 11 |  |  | # 1 097,621 |
| ## 5602 | ## Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 28,489 |
| ## 5603 | ## Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 254,449 |
| ## 5604 | ## Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9эт.жил/дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 814,683 |
| # 5605 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 13 |  |  | # 1 152,577 |
| ## 5606 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 27,795 |
| ## 5607 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 365,135 |
| ## 5608 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 758,816 |
| ## 5609 | ## Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-город (тепло) (ку) | ## Максимов Алексей Николаевич |  | ## 0,831 |
| # 5610 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 15 |  |  | # 1 116,188 |
| ## 5611 | ## Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 27,655 |
| ## 5612 | ## Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 307,522 |
| ## 5613 | ## Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9эт.жил.дом от от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 781,011 |
| # 5614 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 17 |  |  | # 357,266 |
| ## 5615 | ## Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа № 46 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 357,266 |
| # 5616 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 18 |  |  | # 1 156,023 |
| ## 5617 | ## Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 24,793 |
| ## 5618 | ## Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 254,253 |
| ## 5619 | ## Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 876,977 |
| # 5620 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 19 |  |  | # 1 123,617 |
| ## 5621 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19 МБОУ (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 701,980 |
| ## 5622 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 149,566 |
| ## 5623 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-МБОУ-46 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 148,157 |
| ## 5624 | ## Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Теплица школы N 46 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Калуги |  | ## 123,914 |
| # 5625 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 20 |  |  | # 343,775 |
| ## 5626 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 4,736 |
| ## 5627 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 62,479 |
| ## 5628 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 260,588 |
| ## 5629 | ## Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 15,972 |
| # 5630 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 21 |  |  | # 443,214 |
| ## 5631 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин (тепло) | ## Романова Ольга Александровна |  | ## 56,583 |
| ## 5632 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин гвс | ## Ворожбит Светлана Петровна |  | ## 1,413 |
| ## 5633 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин отопление, 127 | ## Ворожбит Светлана Петровна |  | ## 29,851 |
| ## 5634 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (гвс) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ООО |  | ## 9,109 |
| ## 5635 | ## Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ООО |  | ## 346,258 |
| # 5636 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 22 |  |  | # 789,834 |
| ## 5637 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 14,429 |
| ## 5638 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 1 Ввод /кв. 37-72/ (тепло) (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 261,991 |
| ## 5639 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 2 Ввод /кв. 1-36/ (тепло) (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 269,680 |
| ## 5640 | ## Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 243,734 |
| # 5641 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 23 |  |  | # 349,515 |
| ## 5642 | ## Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23 поликлиника (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 51,385 |
| ## 5643 | ## Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23-поликлиника (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 298,130 |
| # 5644 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 24 |  |  | # 594,724 |
| ## 5645 | ## Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 7,158 |
| ## 5646 | ## Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 140,323 |
| ## 5647 | ## Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5эт.ж/дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 447,243 |
| # 5648 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 25 |  |  | # 117,361 |
| ## 5649 | ## Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25 потери (тепло) | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 8,936 |
| ## 5650 | ## Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25-"Копейка Девелопмент" (тепло) | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 108,425 |
| # 5651 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 26 |  |  | # 527,049 |
| ## 5652 | ## Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 7,144 |
| ## 5653 | ## Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 188,372 |
| ## 5654 | ## Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5эт.жил.дои от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 331,533 |
| # 5655 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 3 |  |  | # 1 114,638 |
| ## 5656 | ## Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,043 |
| ## 5657 | ## Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 291,897 |
| ## 5658 | ## Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 792,150 |
| ## 5659 | ## Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (гвс) (ку) | ## Аршинов Александр Сергеевич |  | ## 0,134 |
| ## 5660 | ## Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (тепло) (ку) | ## Аршинов Александр Сергеевич |  | ## 4,414 |
| # 5661 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 4 |  |  | # 1 049,512 |
| ## 5662 | ## Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 24,342 |
| ## 5663 | ## Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 284,279 |
| ## 5664 | ## Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 740,891 |
| # 5665 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 5 |  |  | # 1 207,984 |
| ## 5666 | ## Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 27,715 |
| ## 5667 | ## Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 387,108 |
| ## 5668 | ## Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 793,161 |
| # 5669 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 7 |  |  | # 1 081,170 |
| ## 5670 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 29,783 |
| ## 5671 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 319,069 |
| ## 5672 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 730,679 |
| ## 5673 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-нежилое помещение №145 (гвс) (ку) | ## Пальченков Сергей Федорович |  | ## 0,760 |
| ## 5674 | ## Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-нежилое помещение №145 тепло(ку) | ## Пальченков Сергей Федорович |  | ## 0,879 |
| # 5675 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 9 |  |  | # 393,114 |
| ## 5676 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 6,893 |
| ## 5677 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (гвс) | ## Кузьмин Сергей Александрович |  | ## 1,062 |
| ## 5678 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Кузьмин Сергей Александрович |  | ## 4,255 |
| ## 5679 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 104,563 |
| ## 5680 | ## Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5эт.жил.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 276,341 |
| # 5681 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 11 |  |  | # 163,520 |
| ## 5682 | ## Кубяка пер., 11, пер.Кубяка д.11 ж.д. (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 163,520 |
| # 5683 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 5 |  |  | # 102,380 |
| ## 5684 | ## Кубяка пер., 5, пер.Кубяка д.5 ж.д. (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 102,380 |
| # 5685 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 6 |  |  | # 7,834 |
| ## 5686 | ## Кубяка пер., 6, пер.Кубяка д.6 ж.д. (ку)***(дом снесен) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 7,834 |
| # 5687 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 7 |  |  | # 91,550 |
| ## 5688 | ## Кубяка пер., 7, пер.Кубяка д.7 ж.д. (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 91,550 |
| # 5689 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 9 |  |  | # 54,650 |
| ## 5690 | ## Кубяка пер., 9, пер.Кубяка д.9 ж.д. (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 54,650 |
| # 5691 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 |  |  | # 968,741 |
| ## 5692 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д./дом(хозкорпус) (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 21,448 |
| ## 5693 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 113,476 |
| ## 5694 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-мастерские (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 9,420 |
| ## 5695 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-столярные мастерские (тепло) | ## Старт в будущее АНО ЦСПП |  | ## 36,429 |
| ## 5696 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-хозкорпус (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 41,344 |
| ## 5697 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 гл.корпус (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 683,354 |
| ## 5698 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 -спортзал (гвс) | ## ГБУ ДО КО "СШОР" "Юность" |  | ## 9,841 |
| ## 5699 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 спортзал (тепло) | ## ГБУ ДО КО "СШОР" "Юность" |  | ## 53,429 |
| # 5700 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 10 |  |  | # 1 141,355 |
| ## 5701 | ## Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,287 |
| ## 5702 | ## Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 746,951 |
| ## 5703 | ## Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 368,117 |
| # 5704 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 12 |  |  | # 1 101,635 |
| ## 5705 | ## Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,729 |
| ## 5706 | ## Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 321,672 |
| ## 5707 | ## Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 753,234 |
| # 5708 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 14 |  |  | # 1 353,566 |
| ## 5709 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 24,065 |
| ## 5710 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 298,634 |
| ## 5711 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1 015,180 |
| ## 5712 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-пункт проката (тепло)(ку) | ## Антохин Станислав Владимирович |  | ## 6,535 |
| ## 5713 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-пункт проката (тепло)(ку) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 2,066 |
| ## 5714 | ## Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14, пом. 146 (ку) (тепло) | ## Сокол Ирина Борисовна |  | ## 7,086 |
| # 5715 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 16 |  |  | # 458,169 |
| ## 5716 | ## Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 7,180 |
| ## 5717 | ## Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 169,643 |
| ## 5718 | ## Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9эт.ж.д.от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 281,346 |
| # 5719 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 7 |  |  | # 815,853 |
| ## 5720 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (гвс) | ## МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 186,818 |
| ## 5721 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (тепло) | ## МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 398,840 |
| ## 5722 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (гвс) | ## МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 0,652 |
| ## 5723 | ## Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (тепло) | ## МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги |  | ## 229,543 |
| 5724 | Кот. Кирова, д.67А |  |  | 17 081,423 |
| # 5725 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 |  |  | # 249,356 |
| ## 5726 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 222,571 |
| ## 5727 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - 1 очередь (КР на СОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 9,225 |
| ## 5728 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - блок В (КР на СОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 9,225 |
| ## 5729 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 помещение 13 (гвс) | ## Ледовский Егор Вячеславович |  | ## 2,292 |
| ## 5730 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 2 счетчик кухня предс. правления (гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 0,260 |
| ## 5731 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 1 счетчик Кухня (гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 1,559 |
| ## 5732 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 3 сч сан. узел правый(гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 2,079 |
| ## 5733 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 4 сч сан. узел левый(гвс) банк | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 2,145 |
| # 5734 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 |  |  | # 26,681 |
| ## 5735 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова 147 корп.1,ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 24,442 |
| ## 5736 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 1,939 |
| ## 5737 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова,147,корп.1 офис МТС (гвс) | ## МТС ПАО |  | ## 0,300 |
| # 5738 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 43 |  |  | # 971,264 |
| ## 5739 | ## Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 1 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 398,216 |
| ## 5740 | ## Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 2 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 573,048 |
| # 5741 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 |  |  | # 41,905 |
| ## 5742 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 Арапов Ю.В. пом. 23 43 кв.м. (тепло) | ## Арапов Юрий Викторович |  | ## 5,968 |
| ## 5743 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 Дюжинова Т.Е. (тепло) | ## Дюжинова Т.Е. (ИП) |  | ## 3,449 |
| ## 5744 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 маг."Мир природы" (тепло) | ## Предприниматель Федина Ю.В. |  | ## 7,366 |
| ## 5745 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 помещение (тепло) | ## Шевченко Э.Е. |  | ## 6,991 |
| ## 5746 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 худож.мастерская (тепло) | ## Лондарев Александр Александрович |  | ## 5,592 |
| ## 5747 | ## Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16,Музей рем.архит.быта (тепло) | ## ННУК "Музей ремесла,архитектуры и быта" |  | ## 12,539 |
| # 5748 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 |  |  | # 1 248,652 |
| ## 5749 | ## Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,147 |
| ## 5750 | ## Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 915,870 |
| ## 5751 | ## Кирова ул, 47, Кирова 47,Кристалл-Изумруд от (тепло)(ку) | ## КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО |  | ## 14,775 |
| ## 5752 | ## Кирова ул, 47, Кирова ул, 47, Кирова ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 32,311 |
| ## 5753 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин гвс (гвс) | ## КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО |  | ## 1,499 |
| ## 5754 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин от (тепло)(ку) | ## КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО |  | ## 27,631 |
| ## 5755 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет гвс (гвс) | ## Сидоренкова Татьяна Васильевна |  | ## 1,071 |
| ## 5756 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет от (тепло)(ку) | ## Сидоренкова Татьяна Васильевна |  | ## 3,131 |
| ## 5757 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс (гвс) | ## Сюрин Сергей Иванович |  | ## 0,053 |
| ## 5758 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс (гвс) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 0,239 |
| ## 5759 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" от (тепло)(ку) | ## Сюрин Сергей Иванович |  | ## 3,199 |
| ## 5760 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" от (тепло)(ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 4,627 |
| ## 5761 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин (тепло)(ку) | ## Романова Н.Л. |  | ## 20,335 |
| ## 5762 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин от (тепло)(ку) | ## Сюрин Александр Сергеевич |  | ## 4,584 |
| ## 5763 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин от (тепло)(ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 3,170 |
| ## 5764 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47, промтоварный магазин гвс (гвс) | ## Сюрин Александр Сергеевич |  | ## 0,210 |
| ## 5765 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47, промтоварный магазин гвс (гвс) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 0,046 |
| ## 5766 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47,Кристалл-Изумруд гвс (гвс) | ## КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО |  | ## 1,709 |
| ## 5767 | ## Кирова ул, 47, Кирова,47,магазин (тепло)(ку) | ## Макеева Наталья Алексеевна |  | ## 6,818 |
| ## 5768 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (гвс) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 1,212 |
| ## 5769 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (тепло)(ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 8,215 |
| ## 5770 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 нежилое помещение № 4 б (гвс) | ## Газпромбанк ( Акционерное общество) |  | ## 0,940 |
| ## 5771 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 а (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 5,597 |
| ## 5772 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 б (тепло)(ку) | ## Газпромбанк ( Акционерное общество) |  | ## 38,351 |
| ## 5773 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47,Калугалифтремстрой (тепло)(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 2,467 |
| ## 5774 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин гвс (гвс) | ## Зарубина Елена Александровна |  | ## 0,483 |
| ## 5775 | ## Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин от (тепло)(ку) | ## Зарубина Елена Александровна |  | ## 5,962 |
| # 5776 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57 |  |  | # 145,161 |
| ## 5777 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (тепло) норм | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 108,358 |
| ## 5778 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (гвс) норм | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 7,608 |
| ## 5779 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери (тепло) норм | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 14,962 |
| ## 5780 | ## Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери гвс (гвс) НОРМ | ## Карапетян Этери Вагинаковна |  | ## 14,233 |
| # 5781 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57в |  |  | # 186,544 |
| ## 5782 | ## Кирова ул, 57в, Кирова,57в , нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Костюченкова Валентина Ильинична |  | ## 5,482 |
| ## 5783 | ## Кирова ул, 57в, Кирова,57в(ж.дом) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 181,062 |
| # 5784 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 |  |  | # 636,251 |
| ## 5785 | ## Кирова ул, 59, Кирова 59, помещение 63 ( тепло ) ( ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 5,812 |
| ## 5786 | ## Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,311 |
| ## 5787 | ## Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,107 |
| ## 5788 | ## Кирова ул, 59, Кирова ул, 59, Кирова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,981 |
| ## 5789 | ## Кирова ул, 59, Кирова,59 кв.1 офис (тепло) (ку) | ## Игнатов Владимир Викторович |  | ## 11,097 |
| ## 5790 | ## Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары" т (тепло) (ку) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 11,477 |
| ## 5791 | ## Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары"гв (гвс) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 1,466 |
| # 5792 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59, Корпус 1 |  |  | # 315,296 |
| ## 5793 | ## Кирова ул, 59/1, Офисн.зд. ул.Кирова,59/1 потери гвс (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 3,269 |
| ## 5794 | ## Кирова ул, 59/1, Офисное зд. Кирова,59/1 потери от. (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 6,937 |
| ## 5795 | ## Кирова ул, 59/1, Офисное здание по ул.Кирова,59/1 (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 23,811 |
| ## 5796 | ## Кирова ул, 59/1, Офисное здание ул.Кирова,59/1 (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 281,279 |
| # 5797 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 61 |  |  | # 68,720 |
| ## 5798 | ## Кирова ул, 61, Кирова,61 нежилое помещение (тепло) | ## Соцкова Дарья Эдуардовна |  | ## 30,009 |
| ## 5799 | ## Кирова ул, 61, Кирова,61 офис (тепло) | ## Иванчева Светлана Викторовна |  | ## 14,535 |
| ## 5800 | ## Кирова ул, 61, Кирова,61,магазин "Сезон" (тепло) | ## Черныш Юлия Викторовна |  | ## 24,176 |
| # 5801 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 63 |  |  | # 677,339 |
| ## 5802 | ## Кирова ул, 63, кирова 63, офисн.центр потери от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 5,917 |
| ## 5803 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк гвс Счетчик №1 (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 14,803 |
| ## 5804 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 232,333 |
| ## 5805 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 1,705 |
| ## 5806 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери ГВС (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 2,545 |
| ## 5807 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 2,783 |
| ## 5808 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери ГВС (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 4,153 |
| ## 5809 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 офисный центр гвс Счетчик № 1 (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 15,351 |
| ## 5810 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия гвс Счетчик № 2 (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 27,315 |
| ## 5811 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 91,827 |
| ## 5812 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от потери (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 2,136 |
| ## 5813 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63 Пицерия потери гвс (гвс) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 5,320 |
| ## 5814 | ## Кирова ул, 63, Кирова,63,офисный центр от (тепло) | ## АО "Калугаглавснаб" |  | ## 271,151 |
| # 5815 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67 |  |  | # 438,313 |
| ## 5816 | ## Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,167 |
| ## 5817 | ## Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 320,532 |
| ## 5818 | ## Кирова ул, 67, Кирова ул, 67, Кирова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 7,157 |
| ## 5819 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67 офис гвс (гвс) | ## Камин-Классик |  | ## 0,632 |
| ## 5820 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67 офисное помещение гвс (гвс) | ## Камин-Софт ООО |  | ## 0,688 |
| ## 5821 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 1, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Камин-Классик |  | ## 18,116 |
| ## 5822 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом (тепло)(ку) | ## Камин-Софт ООО |  | ## 17,587 |
| ## 5823 | ## Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Камин-Классик |  | ## 6,434 |
| # 5824 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67а |  |  | # 27,432 |
| ## 5825 | ## Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Бригантина" (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 3,918 |
| ## 5826 | ## Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Ткани" (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 23,514 |
| # 5827 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69 |  |  | # 495,928 |
| ## 5828 | ## Ленина ул, 69, Ленина,69(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 335,475 |
| ## 5829 | ## Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 гвс (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 5,470 |
| ## 5830 | ## Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 от (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 154,983 |
| # 5831 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69а |  |  | # 194,448 |
| ## 5832 | ## Ленина ул, 69а, Ленина,69а Д/с НСП "Аистенок" (тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 194,448 |
| # 5833 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73 |  |  | # 536,827 |
| ## 5834 | ## Ленина ул, 73, Ленина,73 Гараж (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 49,044 |
| ## 5835 | ## Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 254,607 |
| ## 5836 | ## Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 233,176 |
| # 5837 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73, Корпус 1 |  |  | # 466,882 |
| ## 5838 | ## Ленина ул, 73/1, Ленина,73,корп.1 салон-пар."Валери" (тепло)(ку) | ## Уриханян Л.В. |  | ## 4,966 |
| ## 5839 | ## Ленина ул, 73/1, Ленина,73к1 ж.д ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 461,916 |
| # 5840 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 |  |  | # 549,892 |
| ## 5841 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 нежилое помещение (тепло) | ## ЕвроСтандарт (ООО) |  | ## 209,718 |
| ## 5842 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 УНП,УБЭП (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 125,669 |
| ## 5843 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д. 75/33, неж. пом. (тепло) | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 112,116 |
| ## 5844 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 Лига-3 (тепло) | ## Лига-3 (ООО) |  | ## 81,079 |
| ## 5845 | ## Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. (тепло) | ## ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП ДИД ФГУП |  | ## 21,310 |
| # 5846 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 |  |  | # 563,388 |
| ## 5847 | ## Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-индивидуальное отопление | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 0,483 |
| ## 5848 | ## Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-центральное отопление | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 485,037 |
| ## 5849 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142 помещение N1,2 (тепло)(ку) | ## Красненко Д.С. |  | ## 9,557 |
| ## 5850 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Сафи Арсапах Гарибияр |  | ## 9,710 |
| ## 5851 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, неж. пом. 1 (тепло) (ку) | ## Бабкина Татьяна Ивановна |  | ## 12,218 |
| ## 5852 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин) Потапова Н.И. (тепло) (ку) | ## Кецлах Олег Владимирович |  | ## 0,692 |
| ## 5853 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин) Потапова Н.И. (тепло) (ку) | ## Потапова Н.И. |  | ## 8,256 |
| ## 5854 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин); Терноуцкая *** | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 0,692 |
| ## 5855 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 11 (тепло) (ку) | ## Кокин Андрей Сергеевич |  | ## 17,588 |
| ## 5856 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д142 пом. 1-5 Конюхова В.В. (тепло)(ку) | ## Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | ## 9,480 |
| ## 5857 | ## Суворова ул, 142, Суворова,д142,неж.пом. (кв. 6 магазин "Хочу") (тепло)(КУ) | ## Вожлакова А.В. |  | ## 9,675 |
| # 5858 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 144 |  |  | # 314,234 |
| ## 5859 | ## Суворова ул, 144, Суворова,144 (тепло)(ку) | ## НПФ КАМИН-ПЛЮС ООО |  | ## 18,904 |
| ## 5860 | ## Суворова ул, 144, Суворова,144 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 285,418 |
| ## 5861 | ## Суворова ул, 144, Суворова,д.144, кв.39 (тепло) | ## Соколов Константин Витальевич |  | ## 9,912 |
| # 5862 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 |  |  | # 582,941 |
| ## 5863 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова ул, 154/1, нежилое помещение (тепло)(ку)Данилова А В | ## Данилова Ангелина Валерьевна |  | ## 5,586 |
| ## 5864 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 магазин (тепло)(ку)Северина ТЮ | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 13,624 |
| ## 5865 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 (ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 485,046 |
| ## 5866 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.1 неж.офисное помещение (ку) (тепло)Гурьянкин ИС | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | ## 3,781 |
| ## 5867 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.2 неж.офисное помещение (ку) (тепло)Гурьянкин ИС | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | ## 7,283 |
| ## 5868 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 нежилое помещение (тепло)(ку)Давыдова ЯС | ## Давыдова Яна Сергеевна |  | ## 12,943 |
| ## 5869 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 помещение №6 (тепло) (ку)Петров Е.И. | ## Петров Е.И. |  | ## 7,740 |
| ## 5870 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв,50 (тепло)(ку)Куценко Е.В | ## Куценко Е,В. |  | ## 5,330 |
| ## 5871 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв.35 (тепло)(ку)Куценко Е.В. | ## Куценко Е,В. |  | ## 5,377 |
| ## 5872 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,нежилое помещение №1 (тепло)(ку)Куценко Е.В. | ## Куценко Е,В. |  | ## 5,512 |
| ## 5873 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 неж. пом. № 20 (тепло)(ку)Оганесян ГВ | ## Оганесян Гоар Владимировна |  | ## 3,666 |
| ## 5874 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | ## Сорокин Антон Олегович |  | ## 5,699 |
| ## 5875 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку)Козлова Г.И. | ## Козлова Г.И. |  | ## 7,890 |
| ## 5876 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 парикм."Вероника +" (тепло)(ку)Апросина В.П. | ## Апросина В.П. |  | ## 3,838 |
| ## 5877 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) Семина Л.А. | ## Семина Людмила Александровна |  | ## 1,894 |
| ## 5878 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) Семина Л.А. | ## Тарасов Сергей Николаевич |  | ## 3,978 |
| ## 5879 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 Шведов М.Ю, (тепло)(ку) | ## Тележкин Андрей Викторович |  | ## 1,211 |
| ## 5880 | ## Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 Шведов М.Ю, (тепло)(ку) | ## Шведов Михаил Юрьевич |  | ## 2,543 |
| # 5881 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 |  |  | # 738,586 |
| ## 5882 | ## Суворова ул, 158, Суворова 158 Гусейнова Е.Ю. ГВС |  |  | ## 0,138 |
| ## 5883 | ## Суворова ул, 158, Суворова 158 Гусейнова Е.Ю. ГВС | ## Гусейнова Екатерина Юсуповна |  | ## 0,253 |
| ## 5884 | ## Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,920 |
| ## 5885 | ## Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 526,612 |
| ## 5886 | ## Суворова ул, 158, Суворова ул, 158 Гусейнова Е.Ю. (тепло) (ку) |  |  | ## 1,027 |
| ## 5887 | ## Суворова ул, 158, Суворова ул, 158 Гусейнова Е.Ю. (тепло) (ку) | ## Гусейнова Екатерина Юсуповна |  | ## 1,773 |
| ## 5888 | ## Суворова ул, 158, Суворова ул, 158, Суворова ул, 158 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 10,954 |
| ## 5889 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 гвс (гвс) | ## Аксенова М.В. |  | ## 4,790 |
| ## 5890 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 от (тепло)(ку) | ## Аксенова М.В. |  | ## 11,636 |
| ## 5891 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 (гвс) | ## Аксенова М.В. |  | ## 0,240 |
| ## 5892 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 от (тепло)(ку) | ## Аксенова М.В. |  | ## 7,368 |
| ## 5893 | ## Суворова ул, 158, Суворова,158 магазин "Латория" (тепло)(ку)Филатов И.А. | ## Филатов Игорь Анатольевич |  | ## 9,537 |
| ## 5894 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг. промтоваров (гвс)Заец А.В. | ## Заец А.В. |  | ## 1,466 |
| ## 5895 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг.промтоваров (тепло)(ку)Заец А.В. | ## Заец А.В. |  | ## 7,811 |
| ## 5896 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (гвс)Смагин Н.В | ## Смагин Николай Владимирович |  | ## 0,553 |
| ## 5897 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (тепло)(ку)Смагин Н.В. | ## Смагин Николай Владимирович |  | ## 7,735 |
| ## 5898 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин сантехники (гвс)Соцкова Т.В. |  |  | ## 0,462 |
| ## 5899 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин сантехники (тепло)(ку)Соцков Э.В. | ## Соцков Э.В. |  | ## 14,439 |
| ## 5900 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158,кв.23, промтоварный маг. (тепло)(ку)Колбовская И | ## Колбовская И.В. |  | ## 5,792 |
| ## 5901 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (гвс)Кусакина Т.В. | ## Кусакина Т.В. |  | ## 1,058 |
| ## 5902 | ## Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (тепло)(ку)Кусакина Т.В. | ## Кусакина Т.В. |  | ## 6,022 |
| # 5903 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 160 |  |  | # 1 773,381 |
| ## 5904 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160 оф.N3 ООО СК"Гранит" (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 10,786 |
| ## 5905 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 6,715 |
| ## 5906 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 29,790 |
| ## 5907 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян В.В." (гвс) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 3,464 |
| ## 5908 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян"В.В. (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 15,370 |
| ## 5909 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160оф.N3 ООО СК"Гранит" от (тепло) | ## Ташир-Инвест (ООО) |  | ## 47,818 |
| ## 5910 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (гвс) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 1,077 |
| ## 5911 | ## Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (тепло) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 5,782 |
| ## 5912 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 1-ый подъезд 7-ми этаж.ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 293,150 |
| ## 5913 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 2-ой подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 267,710 |
| ## 5914 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 3-ий подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 270,968 |
| ## 5915 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160, 4-ый подъезд ж.д.от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 296,113 |
| ## 5916 | ## Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 510,053 |
| ## 5917 | ## Суворова ул, 160, Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 14,585 |
| # 5918 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 |  |  | # 99,937 |
| ## 5919 | ## Суворова ул, 151, Суворова 151ж.д.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 93,538 |
| ## 5920 | ## Суворова ул, 151, Суворова ул, 151, Суворова ул, 151 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 6,399 |
| # 5921 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156а |  |  | # 288,406 |
| ## 5922 | ## Суворова ул, 156а, Суворова,156"А" Общежитие от (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 216,905 |
| ## 5923 | ## Суворова ул, 156а, Суворова,156"А"Общежитие гвс (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 71,501 |
| # 5924 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156б |  |  | # 340,709 |
| ## 5925 | ## Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б" Общежитие от (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 240,696 |
| ## 5926 | ## Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б"Общежитие гвс (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 100,013 |
| # 5927 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 1 |  |  | # 128,729 |
| ## 5928 | ## Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис N1 в г.Калуга (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 126,696 |
| ## 5929 | ## Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис № 1 потери (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 2,033 |
| # 5930 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 |  |  | # 579,068 |
| ## 5931 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,1(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 478,352 |
| ## 5932 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 нежилое помещение (тепло)КУ)Михайличенко | ## Михайличенко Т.В. |  | ## 4,932 |
| ## 5933 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 продовольств. магазин (тепло)(КУ) | ## Ковальчук Александр Анатольевич |  | ## 9,285 |
| ## 5934 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 82, неж. пом. магазин (тепло) (КУ) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 9,056 |
| ## 5935 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 84, неж. пом. магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Трошин И.В. |  | ## 12,182 |
| ## 5936 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 85, магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Ваничкина Л.И. |  | ## 9,599 |
| ## 5937 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 86, кондитерский магазин (тепло)(КУ) | ## ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | ## 4,966 |
| ## 5938 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 87 магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Никанович А.А. |  | ## 3,009 |
| ## 5939 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 87 магазин промтоваров (тепло)(КУ) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 3,977 |
| ## 5940 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв.1-3. неж. пом. на 1 эт. магазин "GIPFEL" (тепло)(КУ) | ## Ф.л.Ашуров Р.А. |  | ## 5,113 |
| ## 5941 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, неж. пом. на 1 этаже (тепло)(КУ) | ## Комарова С.И. |  | ## 11,953 |
| ## 5942 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.81 неж. пом. (тепло)(КУ) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 10,010 |
| ## 5943 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.83 неж. пом., магазин (тепло)(КУ) | ## Бородинова Светлана Петровна |  | ## 9,696 |
| ## 5944 | ## Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,пом.N5 маг.промт. (тепло)(КУ) | ## Лысенко Наталья Викторовна |  | ## 6,938 |
| # 5945 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 |  |  | # 582,561 |
| ## 5946 | ## Победы пл, 2, пл. Победы, д.2, пом 2 магазин (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 9,682 |
| ## 5947 | ## Победы пл, 2, пл.Победы, д.2, пом. 89 (тепло) (ку) | ## Гукасян Альберт Айказович |  | ## 25,006 |
| ## 5948 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,2(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 497,833 |
| ## 5949 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 маг.прод.товаров (тепло) (ку) | ## Степанова Алла Анатольевна |  | ## 5,050 |
| ## 5950 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин кв. 84 пром.тов. (тепло) (ку) | ## Казарян Левон Генрикович |  | ## 9,501 |
| ## 5951 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин пом. 82 (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 6,868 |
| ## 5952 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 парикмах.салон (тепло)(ку) | ## Романова Валентина Григорьевна |  | ## 6,771 |
| ## 5953 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение 22 (тепло) (ку) | ## Карякин Андрей Борисович |  | ## 6,840 |
| ## 5954 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение № 87 (тепло) (ку) | ## Забавин Виталий Анатольевич |  | ## 4,883 |
| ## 5955 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2,пом.86,офис (тепло)(ку) | ## Денисова Н.П. |  | ## 5,098 |
| ## 5956 | ## Победы пл, 2, пл.Победы,д.2/пом. 1/магазин (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 5,029 |
| # 5957 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 3 |  |  | # 427,903 |
| ## 5958 | ## Победы пл, 3, пл.Победы,3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 427,903 |
| # 5959 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 4 |  |  | # 425,401 |
| ## 5960 | ## Победы пл, 4, пл.Победы,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Семочкина Наталия Дмитриевна |  | ## 7,578 |
| ## 5961 | ## Победы пл, 4, пл.Победы,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 417,823 |
| # 5962 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 5 |  |  | # 303,243 |
| ## 5963 | ## Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 магазин (тепло)(ку) | ## Дьяченко Анастасия Дмитриевна |  | ## 5,039 |
| ## 5964 | ## Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 офис (тепло)(ку) | ## Вазгис Р.Р. |  | ## 4,699 |
| ## 5965 | ## Победы пл, 5, площадь Победы,5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 293,505 |
| # 5966 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 |  |  | # 587,100 |
| ## 5967 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,7 офисное неж.помещ. 57,6 кв.м. (тепло) (ку) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 9,466 |
| ## 5968 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,7 помещение 85, S=40.3 кв.м. (тепло) ( ку) | ## Московченко Евгений Геннадьевич |  | ## 6,624 |
| ## 5969 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,7(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 506,870 |
| ## 5970 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" 41,6 кв.м. (тепло) (ку) | ## Маркарян Л.А. |  | ## 3,894 |
| ## 5971 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" 41,6 кв.м. (тепло) (ку) | ## Петренко Лолита Георгиевна ИП |  | ## 2,946 |
| ## 5972 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин 31,5 кв.м. (тепло) (ку) | ## Сафронова М.В |  | ## 5,176 |
| ## 5973 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин непрод.тов. 41,9 кв.м. (тепло) (ку) | ## Катюшенко С.А. |  | ## 6,889 |
| ## 5974 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин промтовары 55,9 кв.м. (тепло)(КУ) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 9,188 |
| ## 5975 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 салон красоты "Юг" 28,9 кв.м. (тепло) (ку) | ## Гулюкина Ю.А. |  | ## 4,751 |
| ## 5976 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,кв.1 нежилое помещ. 59,3 кв.м.(тепло)( ку) | ## Золотухина Р.И. |  | ## 9,745 |
| ## 5977 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение 31 кв.м.(тепло) (ку) | ## Шостак Екатерина Александровна |  | ## 5,098 |
| ## 5978 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение 41, S=57,8 кв.м. (тепло)(ку) | ## Пугачева Лариса Александровна |  | ## 9,501 |
| ## 5979 | ## Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение62, S=42,3 кв.м. (тепло)(ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 6,952 |
| # 5980 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 174 |  |  | # 305,496 |
| ## 5981 | ## Суворова ул, 174, Суворова,174, нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 6,575 |
| ## 5982 | ## Суворова ул, 174, Суворова,174(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 298,921 |
| # 5983 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 182 |  |  | # 71,152 |
| ## 5984 | ## Суворова ул, 182, Суворова,182 магазин "Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 71,152 |
| # 5985 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 186 |  |  | # 159,923 |
| ## 5986 | ## Суворова ул, 186, Суворова,186-ателье проката (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 159,923 |
| # 5987 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6 |  |  | # 268,482 |
| ## 5988 | ## Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (гвс) | ## Профессионал (ООО УПК) |  | ## 16,717 |
| ## 5989 | ## Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (тепло) | ## Профессионал (ООО УПК) |  | ## 251,765 |
| # 5990 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6а |  |  | # 189,765 |
| ## 5991 | ## Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,157 |
| ## 5992 | ## Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,631 |
| ## 5993 | ## Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а офис гвс (гвс)Камин | ## КАМИН ООО |  | ## 0,660 |
| ## 5994 | ## Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6 а офис (тепло) отдельный вводКамин | ## КАМИН ООО |  | ## 30,144 |
| ## 5995 | ## Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5,173 |
| # 5996 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 |  |  | # 485,636 |
| ## 5997 | ## Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.гвс. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,988 |
| ## 5998 | ## Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 245,664 |
| ## 5999 | ## Теренинский пер, 8, пер.Теренинский,8 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Моисеенко Татьяна Александровна |  | ## 2,487 |
| ## 6000 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 1,380 |
| ## 6001 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,458 |
| ## 6002 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв 1/офис (гвс) | ## Низяев Олег Евгеньевич |  | ## 0,137 |
| ## 6003 | ## Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв. 1/офис (тепло) (ку) | ## Низяев Олег Евгеньевич |  | ## 4,522 |
| # 6004 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 |  |  | # 588,491 |
| ## 6005 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 офис (тепло) (ку) Зотов | ## Зотов Николай Дмитриевич |  | ## 9,041 |
| ## 6006 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 помещение 43 (тепло)(ку) | ## Блохина К.М. |  | ## 7,314 |
| ## 6007 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,20(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 549,108 |
| ## 6008 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,д.20,кв.62 (тепло) (ку) | ## Чугунов Олег Вячеславович |  | ## 7,397 |
| ## 6009 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, помещение 42 (тепло)(ку) | ## Ерохина Т.В. |  | ## 9,139 |
| ## 6010 | ## Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, промт.магазин (тепло)(ку) | ## Тапырик Александр Эдуардович |  | ## 6,492 |
| 6011 | Кот. Кожедуба, д.11; (КАЛТУ) |  |  | 2 066,695 |
| # 6012 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Кожедуба. ул, № 2 |  |  | # 14,805 |
| ## 6013 | ## Кожедуба ул, 2, Кожедуба,2 -продукты (тепло) | ## Старостин А.А. |  | ## 14,805 |
| # 6014 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 1 |  |  | # 613,285 |
| ## 6015 | ## Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 9,400 |
| ## 6016 | ## Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д. 1991г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 142,910 |
| ## 6017 | ## Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д.1991г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 460,975 |
| # 6018 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 20 |  |  | # 281,289 |
| ## 6019 | ## Курсантов ул, 20 "Парашютный клуб", Курсантов-учеб.кор. д.20, стр.21 -параш.клуб (тепло) | ## МБУ "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" |  | ## 281,289 |
| # 6020 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 3 |  |  | # 14,825 |
| ## 6021 | ## Курсантов ул, 3, Курсантов ул, 3 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,825 |
| # 6022 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 5 |  |  | # 306,179 |
| ## 6023 | ## Курсантов ул, 5, Курсантов,5-ж/д 1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 306,179 |
| # 6024 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 6 |  |  | # 505,856 |
| ## 6025 | ## Курсантов ул, 6, Курсантов,6-ж/д 1987г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 505,856 |
| # 6026 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 7 |  |  | # 330,456 |
| ## 6027 | ## Курсантов ул, 7, Курсантов,7-ж.д,1986г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 330,456 |
| 6028 | Кот. Кропоткина, д.4А |  |  | 2 102,359 |
| # 6029 |  |  |  | # 35,049 |
| ## 6030 | ## Кропоткина ул, 1, Кропоткина,1 - офисы | ## ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | ## 35,049 |
| # 6031 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баженова ул, № 1 |  |  | # 205,780 |
| ## 6032 | ## Баженова ул, 1, Баженова,1 концертный зал (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 91,030 |
| ## 6033 | ## Баженова ул, 1, Баженова,1 концертный зал (тепло) | ## СТРОЙТРАСТ ООО |  | ## 114,750 |
| # 6034 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 2 |  |  | # 282,287 |
| ## 6035 | ## Карпова ул, 2, Карпова,2 Гаражи (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 66,143 |
| ## 6036 | ## Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенком. (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 123,727 |
| ## 6037 | ## Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенкомат (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 92,417 |
| # 6038 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 4 |  |  | # 138,461 |
| ## 6039 | ## Карпова ул, 4, Карпова,4 админ.здание (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 94,600 |
| ## 6040 | ## Карпова ул, 4, Карпова,4 потери (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 0,647 |
| ## 6041 | ## Карпова ул, 4, Карпова,4,складск.пом. (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 16,215 |
| ## 6042 | ## Карпова ул, 4, Карпова.4 Склады (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 26,999 |
| # 6043 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кропоткина ул, № 4 |  |  | # 120,655 |
| ## 6044 | ## Кропоткина ул, 4, Кропоткина,4 нежилое здание (тепло) | ## Бармашов Анатолий Анатольевич |  | ## 120,655 |
| # 6045 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 10 |  |  | # 259,862 |
| ## 6046 | ## Марата ул, 10, Марата,10 Дом печати (тепло) | ## Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" |  | ## 258,860 |
| ## 6047 | ## Марата ул, 10, Марата,10, потери (тепло) | ## Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" |  | ## 1,002 |
| # 6048 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 8 |  |  | # 40,270 |
| ## 6049 | ## Марата ул, 8, Марата,8 В/ч 41650 (тепло)*** | ## В/Ч 41650 |  | ## 40,270 |
| # 6050 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 |  |  | # 641,595 |
| ## 6051 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Ст.Торг,5 офис (тепло) | ## Управление архитектуры и градостроительства Калужской области |  | ## 34,360 |
| ## 6052 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг 5 стр.3 гараж (тепло) | ## Приокское управление Ростехнадзора л/сч 04371А18260 |  | ## 19,182 |
| ## 6053 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 админ.здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 379,659 |
| ## 6054 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис (тепло) | ## Калужское УФАС России |  | ## 10,222 |
| ## 6055 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис 8 (тепло) | ## ППК "РОСКАДАСТР" |  | ## 10,373 |
| ## 6056 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 помещение №1 (тепло) | ## Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |  | ## 41,561 |
| ## 6057 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 стр.6 гараж (тепло) | ## Приокское управление Ростехнадзора л/сч 04371А18260 |  | ## 48,595 |
| ## 6058 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 УФАС (тепло) | ## Калужское УФАС России |  | ## 42,234 |
| ## 6059 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 Фонд имущества Калуж.о (тепло) | ## БСУ "Фонд имущества Калужской области" |  | ## 15,827 |
| ## 6060 | ## Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг.5 пом.4 (тепло) | ## Калужская областная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" |  | ## 31,115 |
| ## 6061 | ## Старый Торг пл, 5, Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис, помещ.10 (тепло) | ## БСУ "Фонд имущества Калужской области" |  | ## 8,467 |
| # 6062 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 6 |  |  | # 56,708 |
| ## 6063 | ## Старый Торг пл, 6, пл.Старый Торг,6 Прокуратура Калужской области (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 56,708 |
| # 6064 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 7 |  |  | # 250,795 |
| ## 6065 | ## Старый Торг пл, 7, пл.Старый Торг,7,фельдъегерская служба (тепло) | ## Отдел государственной Фельдъегерской службы в г.Калуге |  | ## 23,466 |
| ## 6066 | ## Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, глав. почтамт потери (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 12,892 |
| ## 6067 | ## Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, Почтамт (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 132,147 |
| ## 6068 | ## Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, пристройка (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 82,290 |
| # 6069 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 4 |  |  | # 70,897 |
| ## 6070 | ## Марата ул, 4, Марата,4 Храм в честь Покрова Св.Богород (тепло) | ## ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 70,897 |
| 6071 | Кот. Кубяка, д.3А |  |  | 22 236,029 |
| # 6072 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1 |  |  | # 1 312,796 |
| ## 6073 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 учебный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 328,341 |
| ## 6074 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 Общ.бытовой корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 205,146 |
| ## 6075 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 230,033 |
| ## 6076 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 507,878 |
| ## 6077 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 переход (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 7,087 |
| ## 6078 | ## Кубяка ул, 1, Кубяка,1 столовая (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" |  | ## 34,311 |
| # 6079 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1, Корпус 1 |  |  | # 632,990 |
| ## 6080 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 123,736 |
| ## 6081 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 178,371 |
| ## 6082 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1-башня (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 38,181 |
| ## 6083 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.д. (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 32,616 |
| ## 6084 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.дом (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 176,714 |
| ## 6085 | ## Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-склад (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 83,372 |
| # 6086 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 10 |  |  | # 654,625 |
| ## 6087 | ## Кубяка ул, 10, Кубяка ул, 10, опс № 12 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 15,908 |
| ## 6088 | ## Кубяка ул, 10, Кубяка,10 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 624,337 |
| ## 6089 | ## Кубяка ул, 10, Кубяка,10 магазин на первом этаже ж.д. (ку) (тепло) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 14,380 |
| # 6090 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 11 |  |  | # 382,353 |
| ## 6091 | ## Кубяка ул, 11, Кубяка,11 ж/дом-70 кв ЖЭУ-16 (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 382,353 |
| # 6092 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 12 |  |  | # 605,638 |
| ## 6093 | ## Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ДПК"Фортуна" (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 13,744 |
| ## 6094 | ## Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 591,894 |
| # 6095 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 13 |  |  | # 466,183 |
| ## 6096 | ## Кубяка ул, 13, Кубяка,13 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 466,183 |
| # 6097 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 14 |  |  | # 441,704 |
| ## 6098 | ## Кубяка ул, 14, Кубяка,14 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 441,704 |
| # 6099 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 15 |  |  | # 642,739 |
| ## 6100 | ## Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Д/сад"Золотой петушок" (тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги |  | ## 505,751 |
| ## 6101 | ## Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" (гвс) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги |  | ## 136,988 |
| # 6102 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 16 |  |  | # 440,336 |
| ## 6103 | ## Кубяка ул, 16, Кубяка,16 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 426,862 |
| ## 6104 | ## Кубяка ул, 16, Кубяка,16- офис ЖРЭУ №16 (тепло)(ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 13,474 |
| # 6105 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 17 |  |  | # 645,208 |
| ## 6106 | ## Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 8,901 |
| ## 6107 | ## Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5 эт.жилой дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 142,514 |
| ## 6108 | ## Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5эт.жил.дом от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 493,793 |
| # 6109 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 18 |  |  | # 525,570 |
| ## 6110 | ## Кубяка ул, 18, Кубяка,18 ж/дом- (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 525,570 |
| # 6111 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 2 |  |  | # 764,984 |
| ## 6112 | ## Кубяка ул, 2, Кубяка,2 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 753,453 |
| ## 6113 | ## Кубяка ул, 2, Кубяка,2-23 (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 11,531 |
| # 6114 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 |  |  | # 693,625 |
| ## 6115 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 65,604 |
| ## 6116 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 156,415 |
| ## 6117 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 10,544 |
| ## 6118 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 101,310 |
| ## 6119 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 6 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 10,987 |
| ## 6120 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 7 (гвс) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 34,199 |
| ## 6121 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 6 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 160,778 |
| ## 6122 | ## Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 7 (тепло) | ## ГБУ КО ЦССВ ИМЕНИ ПОПОВА В.Т. |  | ## 153,788 |
| # 6123 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20, Корпус 3 |  |  | # 146,501 |
| ## 6124 | ## Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (тепло) | ## ГБУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" л/с 20763А90680 |  | ## 111,644 |
| ## 6125 | ## Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (гвс) | ## ГБУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" л/с 20763А90680 |  | ## 34,857 |
| # 6126 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 4 |  |  | # 452,233 |
| ## 6127 | ## Кубяка ул, 4, Кубяка,4 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 437,569 |
| ## 6128 | ## Кубяка ул, 4, Кубяка,4 парикмахерская (тепло) (ку) | ## ДИЛИЯ ООО |  | ## 14,664 |
| # 6129 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 5 |  |  | # 443,171 |
| ## 6130 | ## Кубяка ул, 5, Кубяка,5 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 443,171 |
| # 6131 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 6 |  |  | # 403,498 |
| ## 6132 | ## Кубяка ул, 6, Кубяка ул, 6- магазин (ку:тепло) | ## Пилипенко Олег Антонович |  | ## 16,418 |
| ## 6133 | ## Кубяка ул, 6, Кубяка,6 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 371,274 |
| ## 6134 | ## Кубяка ул, 6, Кубяка,6-магазин (тепло) (ку) | ## Гиашвили М.В. |  | ## 15,806 |
| # 6135 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 7 |  |  | # 489,621 |
| ## 6136 | ## Кубяка ул, 7, Кубяка,7 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 433,919 |
| ## 6137 | ## Кубяка ул, 7, Кубяка,7 сбербанк (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 55,702 |
| # 6138 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 |  |  | # 655,385 |
| ## 6139 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка ул, 8 нежил помещ(тепло) (ку) горуправа | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,428 |
| ## 6140 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 605,858 |
| ## 6141 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8 неж. пом. 2 -магазин (S=174,6) (тепло)(ку) | ## ЗВЕЗДА ООО |  | ## 14,041 |
| ## 6142 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8 неж. пом. 2 -магазин (S=174,6) (тепло)(ку) | ## Федоренко Павел Алексеевич |  | ## 7,905 |
| ## 6143 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8 парикмахерская (тепло) | ## Жукова Галина Семеновна |  | ## 7,558 |
| ## 6144 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-"аптека" (тепло) | ## Сухачев А.Д. |  | ## 7,799 |
| ## 6145 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S 19.6) (тепло)(ку) | ## ИП Бадмаев Игорь Владимирович |  | ## 1,777 |
| ## 6146 | ## Кубяка ул, 8, Кубяка,8-офис (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 9,019 |
| # 6147 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9 |  |  | # 417,177 |
| ## 6148 | ## Кубяка ул, 9, Кубяка,9 пом.№71 (ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 7,238 |
| ## 6149 | ## Кубяка ул, 9, Кубяка,9 ж/дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 409,939 |
| # 6150 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 1 |  |  | # 549,436 |
| ## 6151 | ## Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 1-Ввод (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 285,637 |
| ## 6152 | ## Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 2-Ввод (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 263,799 |
| # 6153 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 2 |  |  | # 578,008 |
| ## 6154 | ## Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 1-Ввод (32-75) жил.дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 290,454 |
| ## 6155 | ## Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 2-Ввод (1-43) жил.дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 287,554 |
| # 6156 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 3 |  |  | # 528,880 |
| ## 6157 | ## Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 1 ввод-жил.дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 257,996 |
| ## 6158 | ## Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 2 ввод-жил.дом (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 270,884 |
| # 6159 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 4 |  |  | # 554,707 |
| ## 6160 | ## Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 1-Ввод (32-75) (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 292,761 |
| ## 6161 | ## Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 2-Ввод (1-43) (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 261,946 |
| # 6162 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 1 |  |  | # 1 422,726 |
| ## 6163 | ## Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 27,072 |
| ## 6164 | ## Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 404,063 |
| ## 6165 | ## Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 991,591 |
| # 6166 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 2 |  |  | # 1 159,393 |
| ## 6167 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 27,562 |
| ## 6168 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2 "Сад и огород" (тепло)(ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 4,511 |
| ## 6169 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 301,210 |
| ## 6170 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 819,160 |
| ## 6171 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (гвс) | ## Андриасян Яна Вартановна |  | ## 0,540 |
| ## 6172 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (тепло)(КУ) | ## Андриасян Яна Вартановна |  | ## 5,572 |
| ## 6173 | ## Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор." (гвс) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 0,838 |
| # 6174 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 3 |  |  | # 1 412,447 |
| ## 6175 | ## Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,211 |
| ## 6176 | ## Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 333,515 |
| ## 6177 | ## Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 1 052,721 |
| # 6178 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 4 |  |  | # 1 177,459 |
| ## 6179 | ## Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,178 |
| ## 6180 | ## Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 374,124 |
| ## 6181 | ## Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 777,157 |
| # 6182 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 5 |  |  | # 1 392,111 |
| ## 6183 | ## Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,210 |
| ## 6184 | ## Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 307,618 |
| ## 6185 | ## Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 1 058,283 |
| # 6186 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 6 |  |  | # 1 126,533 |
| ## 6187 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 25,976 |
| ## 6188 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (гвс) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 2,832 |
| ## 6189 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (тепло) (ку) | ## Колосов Владислав Викторович |  | ## 3,712 |
| ## 6190 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9 эт.ж/д гвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 294,961 |
| ## 6191 | ## Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 799,052 |
| # 6192 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 8 |  |  | # 1 117,992 |
| ## 6193 | ## Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 26,210 |
| ## 6194 | ## Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9 эт.жил.домгвс (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 304,475 |
| ## 6195 | ## Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9эт.ж.д. от (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 787,307 |
| 6196 | Кот. Кутузова, 4А |  |  | 17 467,701 |
| # 6197 |  |  |  | # 434,469 |
| ## 6198 | ## Красноармейский 2-й пер, 2А, Красноармейский 2-й пер, 2А | ## Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | ## 434,469 |
| # 6199 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 10 |  |  | # 406,379 |
| ## 6200 | ## Вилонова ул, 10, Вилонова,10 общежитие N2 (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 96,070 |
| ## 6201 | ## Вилонова ул, 10, Вилонова,10 Общежитие N2 (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 310,309 |
| # 6202 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 11 |  |  | # 1 363,512 |
| ## 6203 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 7,359 |
| ## 6204 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 306,332 |
| ## 6205 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 24,503 |
| ## 6206 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 281,897 |
| ## 6207 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 18,921 |
| ## 6208 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 409,883 |
| ## 6209 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 1,026 |
| ## 6210 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (тепло) в сетях до т/сч | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 0,708 |
| ## 6211 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 17,851 |
| ## 6212 | ## Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 295,032 |
| # 6213 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 12 |  |  | # 270,745 |
| ## 6214 | ## Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (гвс) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 70,594 |
| ## 6215 | ## Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (тепло) | ## ФГБОУ ВО ПГУПС |  | ## 200,151 |
| # 6216 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 |  |  | # 424,040 |
| ## 6217 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 ( общая -388,8 кв.м.) (тепло) | ## ППК "РОСКАДАСТР" |  | ## 31,513 |
| ## 6218 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло) минист. с/х | ## Министерство сельского хозяйства Калужской области |  | ## 135,334 |
| ## 6219 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло), 52 | ## Информационно-консультационный Центр АПК (ООО) |  | ## 56,750 |
| ## 6220 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 26,732 |
| ## 6221 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе "Эль-Гуна" (гвс) | ## Халилов Видади Бинят Оглы |  | ## 4,450 |
| ## 6222 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе Эль-гуна от. (тепло)*** | ## Халилов Видади Бинят Оглы |  | ## 30,517 |
| ## 6223 | ## Вилонова ул, 5, Вилонова,5 упр.федер сл. (тепло) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 138,744 |
| # 6224 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 9 |  |  | # 54,796 |
| ## 6225 | ## Вилонова ул, 9, Вилонова,9(ж.дом)ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 54,796 |
| # 6226 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 3 |  |  | # 190,715 |
| ## 6227 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская 3, Кутузова,2/1 админстративные здания (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 18,618 |
| ## 6228 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 133,695 |
| ## 6229 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (гвс) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 2,538 |
| ## 6230 | ## Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3,помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 35,864 |
| # 6231 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 5 |  |  | # 226,696 |
| ## 6232 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 25,213 |
| ## 6233 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) потери в сети | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 2,259 |
| ## 6234 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 197,746 |
| ## 6235 | ## Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) потери в сети | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 1,478 |
| # 6236 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 9 |  |  | # 183,543 |
| ## 6237 | ## Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,202 |
| ## 6238 | ## Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 офисное помещ. (тепло)(ку) | ## Ковалева Нонна Валентиновна |  | ## 9,341 |
| # 6239 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевский пер, № 5а |  |  | # 20,785 |
| ## 6240 | ## Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом (гвс) (ку) | ## Батумова Людмила Александровна |  | ## 2,522 |
| ## 6241 | ## Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом отопление | ## Батумова Людмила Александровна |  | ## 18,263 |
| # 6242 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 10 |  |  | # 14,413 |
| ## 6243 | ## Красноармейский 1-й пер, 10, 1-й пер.Красноармейский,10 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,413 |
| # 6244 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 4 а |  |  | # 7,518 |
| ## 6245 | ## Красноармейский 1-й пер, 4а, 1-й пер.Красноармейский,4а ж/д непо (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,518 |
| # 6246 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 8 |  |  | # 14,413 |
| ## 6247 | ## Красноармейский 1-й пер, 8, 1-й пер.Красноармейский,8 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,413 |
| # 6248 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 12, Корпус 37 |  |  | # 353,321 |
| ## 6249 | ## Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й Красноармейский пер.12/37 ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 264,325 |
| ## 6250 | ## Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й пер.Красноармейский,12/37 5эт гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 84,675 |
| ## 6251 | ## Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4,321 |
| # 6252 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 10 |  |  | # 93,877 |
| ## 6253 | ## Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 0,595 |
| ## 6254 | ## Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,728 |
| ## 6255 | ## Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 78,554 |
| # 6256 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 |  |  | # 274,044 |
| ## 6257 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 245,826 |
| ## 6258 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 зоомагазин (тепло) (ку) | ## Котова Елена Анатольевна (ИП) |  | ## 10,455 |
| ## 6259 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 магазин (тепло)(ку) | ## Москаленко Ю.В. |  | ## 8,053 |
| ## 6260 | ## Кутузова ул, 11, Кутузова,11 помещение 4 (тепло)(ку) | ## Сорокина Л.В. |  | ## 9,710 |
| # 6261 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 12 |  |  | # 214,270 |
| ## 6262 | ## Кутузова ул, 12, Кутузова,12 (тепло) | ## ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО |  | ## 145,080 |
| ## 6263 | ## Кутузова ул, 12, Кутузова,12 (тепло) | ## УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 69,190 |
| # 6264 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 14 |  |  | # 207,415 |
| ## 6265 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2,838 |
| ## 6266 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж.пом. офис (тепло)(ку) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 12,219 |
| ## 6267 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж. пом. офис (гвс) | ## Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | ## 6,901 |
| ## 6268 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14 офис (тепло)(ку) | ## ИП Бурова И.П. |  | ## 32,081 |
| ## 6269 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14, 11-кв.ж.д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 115,862 |
| ## 6270 | ## Кутузова ул, 14, Кутузова,14,11-кв.ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 37,514 |
| # 6271 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 15 |  |  | # 291,807 |
| ## 6272 | ## Кутузова ул, 15, Кутузова,15 офис (тепло) | ## Гореликов В.М. |  | ## 249,679 |
| ## 6273 | ## Кутузова ул, 15, Кутузова,15 потери (тепло) | ## Гореликов В.М. |  | ## 42,128 |
| # 6274 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 18 |  |  | # 766,097 |
| ## 6275 | ## Кутузова ул, 18, Кутузова,18 ,шк.-инт.1 (гвс) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" |  | ## 119,309 |
| ## 6276 | ## Кутузова ул, 18, Кутузова,18 школа-интернат N1 (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" |  | ## 646,788 |
| # 6277 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 245,280 |
| ## 6278 | ## Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здан.пом.2 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 13,033 |
| ## 6279 | ## Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 232,247 |
| # 6280 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 21 |  |  | # 330,322 |
| ## 6281 | ## Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (гвс) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 7,533 |
| ## 6282 | ## Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 322,789 |
| # 6283 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 22 |  |  | # 909,148 |
| ## 6284 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание (тепло) | ## МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 479,820 |
| ## 6285 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание школы (гвс) | ## МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 46,192 |
| ## 6286 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 пристройка (тепло) | ## МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 177,268 |
| ## 6287 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 спортзал (тепло) | ## МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 107,962 |
| ## 6288 | ## Кутузова ул, 22, Кутузова,22 флигель (тепло) | ## МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги |  | ## 97,906 |
| # 6289 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 23 |  |  | # 127,032 |
| ## 6290 | ## Кутузова ул, 23, Кутузова,23 (тепло) | ## Местная православная религиозная организация приход в честь Богоявления Господня в г.Калуге |  | ## 127,032 |
| # 6291 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24 |  |  | # 174,017 |
| ## 6292 | ## Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Уч.кор.музуч. (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 144,002 |
| ## 6293 | ## Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Хозсарай (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" |  | ## 30,015 |
| # 6294 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24а |  |  | # 84,952 |
| ## 6295 | ## Кутузова ул, 24а, Кутузова,24а жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 84,952 |
| # 6296 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 26 |  |  | # 323,326 |
| ## 6297 | ## Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Спортзал (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 88,555 |
| ## 6298 | ## Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч. корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 116,154 |
| ## 6299 | ## Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч.корп.Медколледжа (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 118,617 |
| # 6300 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 27 |  |  | # 660,737 |
| ## 6301 | ## Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 187,590 |
| ## 6302 | ## Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) потери в сети до т/сч | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 8,942 |
| ## 6303 | ## Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 453,664 |
| ## 6304 | ## Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) потери в сети до т/сч | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 10,541 |
| # 6305 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2а |  |  | # 577,883 |
| ## 6306 | ## Кутузова ул, 2а, Административное здание (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 168,500 |
| ## 6307 | ## Кутузова ул, 2а, Гараж-стоянка(тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 41,489 |
| ## 6308 | ## Кутузова ул, 2а, Прокуратура (тепло) | ## Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 |  | ## 367,894 |
| # 6309 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 4 |  |  | # 485,417 |
| ## 6310 | ## Кутузова ул, 4, Кутузова,4 Дом правосу (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 477,748 |
| ## 6311 | ## Кутузова ул, 4, Кутузова,4 районный суд (гвс) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 7,669 |
| # 6312 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 7 |  |  | # 98,350 |
| ## 6313 | ## Кутузова ул, 7, Кутузова,7 (ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,350 |
| # 6314 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 9 |  |  | # 28,117 |
| ## 6315 | ## Кутузова ул, 9, Кутузова, д.9, кв.17 (тепло) площадь 41,4кв.м.*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,278 |
| ## 6316 | ## Кутузова ул, 9, Кутузова, д.9, кв.18 (тепло) площадь 49,3 кв.м.*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,713 |
| ## 6317 | ## Кутузова ул, 9, Кутузова,9(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,560 |
| ## 6318 | ## Кутузова ул, 9, Кутузова,д.9,пом.№1(бавш.кв.19)*** | ## ИП Амарова Оксана Феликсовна |  | ## 3,566 |
| # 6319 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 123 |  |  | # 123,323 |
| ## 6320 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом на 1 эт. (тепло)(ку) | ## Будаев Д.В. |  | ## 7,439 |
| ## 6321 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Будаев Д.В. |  | ## 0,760 |
| ## 6322 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) | ## ИП Сахарова Л.Е. |  | ## 18,800 |
| ## 6323 | ## Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) Потапов | ## Потапов Филипп Владимирович |  | ## 8,185 |
| ## 6324 | ## Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,274 |
| ## 6325 | ## Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,936 |
| ## 6326 | ## Ленина ул, 123, Ленина,д. 123, неж. пом. встр. пом. (тепло)(КУ) | ## Будаев Д.В. |  | ## 10,929 |
| # 6327 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 |  |  | # 275,713 |
| ## 6328 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 214,298 |
| ## 6329 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 магазин (тепло) (КУ) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 22,394 |
| ## 6330 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 нежилое помещение помещ 20 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 9,968 |
| ## 6331 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 офис (пом.1) (тепло) | ## Дубасова Анна Владимировна |  | ## 14,140 |
| ## 6332 | ## Ленина ул, 125, Ленина,125 пом.5 (тепло)(ку) | ## Антонов Сергей Александрович / Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 14,913 |
| # 6333 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125а |  |  | # 59,220 |
| ## 6334 | ## Ленина ул, 125а, Ленина,125а жил.дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,220 |
| # 6335 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 36 |  |  | # 147,443 |
| ## 6336 | ## Луначарского ул, 36, Луначарского,36 (тепло) потери до т/сч | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК И Э" |  | ## 7,766 |
| ## 6337 | ## Луначарского ул, 36, Луначарского,36 административное здание (тепло) | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК И Э" |  | ## 47,220 |
| ## 6338 | ## Луначарского ул, 36, Луначарского,36 гостиница (тепло) | ## ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК И Э" |  | ## 92,457 |
| # 6339 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 62 |  |  | # 652,338 |
| ## 6340 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 5,816 |
| ## 6341 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 111,084 |
| ## 6342 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 503,216 |
| ## 6343 | ## Луначарского ул, 62, Луначарского,62 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | ## Попков Александр Иванович |  | ## 32,222 |
| # 6344 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 64 |  |  | # 197,496 |
| ## 6345 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счет. (тепло) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 2,910 |
| ## 6346 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 административное здание (тепло) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 27,420 |
| ## 6347 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж (тепло) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 22,878 |
| ## 6348 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж Дорзаказчик (гвс) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 10,523 |
| ## 6349 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (гвс) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 4,836 |
| ## 6350 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (тепло) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 12,524 |
| ## 6351 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 Калугадорзаказчик офис (тепло) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 111,702 |
| ## 6352 | ## Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счетчика (тепло) | ## ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК" |  | ## 4,703 |
| # 6353 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 1 |  |  | # 310,564 |
| ## 6354 | ## Монастырская ул, 1, Монастырская,1, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Гришечкина Наталья Викторовна |  | ## 15,255 |
| ## 6355 | ## Монастырская ул, 1, Монастырская,1(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 295,309 |
| # 6356 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 3 |  |  | # 320,968 |
| ## 6357 | ## Монастырская ул, 3, Монастырская,3 (ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 307,699 |
| ## 6358 | ## Монастырская ул, 3, Монастырская,3 офис (тепло) | ## Просецкая Ольга Михайловна |  | ## 1,905 |
| ## 6359 | ## Монастырская ул, 3, Монастырская,3 офис (тепло) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 11,364 |
| # 6360 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 4а |  |  | # 51,954 |
| ## 6361 | ## Монастырская ул, 4а, Монастырская ул, 4а (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,954 |
| # 6362 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Набережная ул, № 3 |  |  | # 92,799 |
| ## 6363 | ## Набережная ул, 3, Набережная,3 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 92,799 |
| # 6364 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 21 |  |  | # 186,004 |
| ## 6365 | ## Первомайская ул, 21, Первомайская,21 протезно-ортопедич. пр-е (тепло) | ## Филиал "Калужский" АО «Московское ПрОП» |  | ## 146,118 |
| ## 6366 | ## Первомайская ул, 21, Первомайская,21 стр.1 КПРФ (тепло) | ## Калужское региональное отделение КПРФ |  | ## 39,886 |
| # 6367 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 4а |  |  | # 48,265 |
| ## 6368 | ## Первомайская ул, 4а, Первомайская,4а,жил.дом. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,265 |
| # 6369 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 27 |  |  | # 551,110 |
| ## 6370 | ## Подвойского ул, 27, Подвойского,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 551,110 |
| # 6371 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 31 |  |  | # 780,766 |
| ## 6372 | ## Подвойского ул, 31, Подвойского,31(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 780,766 |
| # 6373 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 33 |  |  | # 550,720 |
| ## 6374 | ## Подвойского ул, 33, Подвойского,33 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## БИНОМ (ООО) |  | ## 18,048 |
| ## 6375 | ## Подвойского ул, 33, Подвойского,33(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 532,672 |
| # 6376 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 35 |  |  | # 396,230 |
| ## 6377 | ## Подвойского ул, 35, Подвойского,35 помещ. 2, архив (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 12,984 |
| ## 6378 | ## Подвойского ул, 35, Подвойского,35(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 383,246 |
| # 6379 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 2 |  |  | # 2 865,352 |
| ## 6380 | ## Старый Торг пл, 2, пл. Ст. Торг,2 админ. потери гвс (гвс) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 10,153 |
| ## 6381 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Ст. торг Админ потери от (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 14,638 |
| ## 6382 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старий,2 нежил. пом потери (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 29,589 |
| ## 6383 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 автостоянка (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 69,093 |
| ## 6384 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация (гвс) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 195,322 |
| ## 6385 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация области (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 2 329,418 |
| ## 6386 | ## Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 нежилое помещение 2 (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 212,403 |
| ## 6387 | ## Старый Торг пл, 2, по\л.Ст. Торг,2 автостоянка потери (тепло) | ## ГКУ КО ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКА |  | ## 4,736 |
| 6388 | Кот. Ленина, д.26А |  |  | 9 381,722 |
| # 6389 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 |  |  | # 660,742 |
| ## 6390 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22 лаборатория (тепло) (ку) | ## Кардава Марлен Шакроевич |  | ## 8,022 |
| ## 6391 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22 нежилое помещение№102(ку)(тепло) | ## Акрамов Сухроб Толибджонович |  | ## 6,546 |
| ## 6392 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22- помещ.магазина пром.товаров (ку)(тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 7,573 |
| ## 6393 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 5,471 |
| ## 6394 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-ж.дом,1967г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 603,137 |
| ## 6395 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-маг."Сад и огород" (тепло) (ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 6,750 |
| ## 6396 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Антехин Дмитрий Владимирович |  | ## 6,704 |
| ## 6397 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-промт.маг. (тепло) (ку) | ## Афанасьева Т.С |  | ## 5,228 |
| ## 6398 | ## Ленина ул, 22, Ленина,22-стомат.к-т (тепло)(ку) | ## Сорокин Сергей Витальевич |  | ## 5,458 |
| ## 6399 | ## Ленина ул, 22, ул. Ленина, д.22 неж. пом.36 (тепло) (ку) | ## Суханов Сергей Владимирович |  | ## 5,853 |
| # 6400 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 |  |  | # 413,395 |
| ## 6401 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-ж.д.1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 366,859 |
| ## 6402 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-кафе (тепло)(КУ) | ## Нефедова Алина Витальевна |  | ## 5,651 |
| ## 6403 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-нежил.пом. (тепло)(ку) | ## Цукаленко А.В. |  | ## 5,340 |
| ## 6404 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-нежилое помещение №78 (тепло)(ку) | ## Петухов Михаил Сергеевич |  | ## 5,170 |
| ## 6405 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 41 (тепло)(ку) | ## Насирова Гюнель Азад кызы |  | ## 5,843 |
| ## 6406 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 77 ( ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 8,887 |
| ## 6407 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-прод.магазин (тепло)(ку) | ## Айрапетян М.А.(магазин "Продукты") |  | ## 5,636 |
| ## 6408 | ## Ленина ул, 24, Ленина,24-торг.пом. (тепло)(ку) | ## Макаров Андрей Николаевич |  | ## 10,009 |
| # 6409 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 30 |  |  | # 433,857 |
| ## 6410 | ## Ленина ул, 30, Ленина,30-ж.д.1963г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 313,173 |
| ## 6411 | ## Ленина ул, 30, Ленина,30-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 1,682 |
| ## 6412 | ## Ленина ул, 30, Ленина,30-ООО"Агроторг" (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 119,002 |
| # 6413 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 32 |  |  | # 396,737 |
| ## 6414 | ## Ленина ул, 32, Ленина,32-ж.д.1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 396,170 |
| ## 6415 | ## Ленина ул, 32, Ленина,32-ж.д.1961г. (ку)кв.48 инд.отопл. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,567 |
| # 6416 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 26 |  |  | # 464,806 |
| ## 6417 | ## Ленина ул, 26, Ленина,26-ж.д.1961г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 442,900 |
| ## 6418 | ## Ленина ул, 26, Ленина,26-магазин Костюхин В.Н. (тепло)(ку) | ## Костюхин Виталий Николаевич |  | ## 21,906 |
| # 6419 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 28 |  |  | # 511,924 |
| ## 6420 | ## Ленина ул, 28, Ленина,28-ж.дом,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 511,924 |
| # 6421 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 |  |  | # 580,412 |
| ## 6422 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38 ,нежил. помещ.№ 43 (ку) (тепло). | ## Гейдор Валерий Леонидович |  | ## 7,567 |
| ## 6423 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38-ж.дом 1967г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 549,171 |
| ## 6424 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38-нежилое помещение № 22(ку) (тепло) | ## Пахомова Людмила Петровна |  | ## 7,385 |
| ## 6425 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38, неж.пом.№ 1 (ку) (тепло) | ## Комогоров Константин Вячеславович |  | ## 7,518 |
| ## 6426 | ## Ленина ул, 38, Ленина,38, помещение № 2 (тепло)(ку) | ## Величко Евгения Александровна |  | ## 8,771 |
| # 6427 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Алексеевская ул, № 20 |  |  | # 78,314 |
| ## 6428 | ## Алексеевская ул, 20, Алексеевская,20-пристр.к к. (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 78,314 |
| # 6429 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48, Корпус 1 |  |  | # 202,990 |
| ## 6430 | ## Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,921 |
| ## 6431 | ## Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д,1984г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 45,987 |
| ## 6432 | ## Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 153,082 |
| # 6433 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50 |  |  | # 592,398 |
| ## 6434 | ## Билибина ул, 50, Билибина,50-ж.дом,1969г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 592,398 |
| # 6435 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50а |  |  | # 237,192 |
| ## 6436 | ## Билибина ул, 50а, Билибина,50а д/с"Зол.р (тепло) | ## МБДОУ № 64 "Золотая рыбка" г. Калуги |  | ## 237,192 |
| # 6437 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 52 |  |  | # 482,708 |
| ## 6438 | ## Билибина ул, 52, Билибина,52-ж.дом,1965г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 482,708 |
| # 6439 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 54 |  |  | # 433,475 |
| ## 6440 | ## Билибина ул, 54, Билибина,54 кв.3 парикмахерская (тепло)(КУ) | ## Говейлер Алексей Владимирович |  | ## 5,509 |
| ## 6441 | ## Билибина ул, 54, Билибина,54-ж.д.1967г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 427,966 |
| # 6442 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11 |  |  | # 773,388 |
| ## 6443 | ## К.Либкнехта ул, 11, К.Либкнехта,11-ж.дом,1967г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 773,388 |
| # 6444 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11а |  |  | # 203,476 |
| ## 6445 | ## К.Либкнехта ул, 11а, К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 203,476 |
| # 6446 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15 |  |  | # 415,104 |
| ## 6447 | ## К.Либкнехта ул, 15, К.Либкнехта,15-ж.дом,1967г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 415,104 |
| # 6448 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15а |  |  | # 158,641 |
| ## 6449 | ## К.Либкнехта ул, 15а, К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 158,641 |
| # 6450 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 17 |  |  | # 275,262 |
| ## 6451 | ## К.Либкнехта ул, 17, К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 275,262 |
| # 6452 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 9 |  |  | # 675,556 |
| ## 6453 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9 ГБУ КО"Калужский СПДП"Мечта" (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 328,753 |
| ## 6454 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-потери до счетчика (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 8,886 |
| ## 6455 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-прачеч. (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 226,910 |
| ## 6456 | ## К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-тренаж.зал (тепло) | ## ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" |  | ## 111,007 |
| # 6457 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 |  |  | # 764,596 |
| ## 6458 | ## Московская ул, 131, Московская,131 МКУ "СХИТО" (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 9,898 |
| ## 6459 | ## Московская ул, 131, Московская,131 опс № 21 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 18,256 |
| ## 6460 | ## Московская ул, 131, Московская,131-ж.д 1968г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 727,720 |
| ## 6461 | ## Московская ул, 131, Московская,131-парикмахер. (тепло)(ку) | ## У ПУШЕК ООО |  | ## 8,722 |
| # 6462 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 |  |  | # 284,787 |
| ## 6463 | ## Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 4,374 |
| ## 6464 | ## Московская ул, 193/1, Московская,193 корп.1 школа-студия (гвс) | ## Кондратьева Ольга Алексеевна |  | ## 2,548 |
| ## 6465 | ## Московская ул, 193/1, Московская,193 к.1-общ.1960г.5эт. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 277,865 |
| # 6466 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 |  |  | # 341,962 |
| ## 6467 | ## Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ТСН "МОСКОВСКАЯ 193К2" |  | ## 4,211 |
| ## 6468 | ## Московская ул, 193/2, Московская,193 к.2-общ.1970г.5эт. (ку) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 337,751 |
| 6469 | Кот. Ленина, д.60А |  |  | 1 934,689 |
| # 6470 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 |  |  | # 1 934,689 |
| ## 6471 | ## Ленина ул, 60, Ленина,60-гараж от. (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 149,211 |
| ## 6472 | ## Ленина ул, 60, Ленина,60-зд.филармонии от. (тепло) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 1 785,478 |
| 6473 | Кот. Луначарского, д.6А |  |  | 8 085,731 |
| # 6474 |  |  |  | # 8,685 |
| ## 6475 | ## Старичков пер, 12а, пер.Старичкав, 12а (гараж 185,6 кв.м) тепло | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 6,847 |
| ## 6476 | ## Старичков пер, 12а, пер.Старичкав, 12а (гараж 21,7 кв.м) тепло |  |  | ## 0,086 |
| ## 6477 | ## Старичков пер, 12а, пер.Старичкав, 12а (гараж 21,7 кв.м) тепло | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 0,819 |
| ## 6478 | ## Старичков пер, 12а, пер.Старичкав, 12а (гараж 22,4 кв.м) тепло |  |  | ## 0,089 |
| ## 6479 | ## Старичков пер, 12а, пер.Старичкав, 12а (гараж 22,4 кв.м) тепло | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 0,844 |
| # 6480 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 3 |  |  | # 31,556 |
| ## 6481 | ## Воскресенская ул, 3, Воскресенская,3(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,556 |
| # 6482 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 4, Корпус 25 |  |  | # 37,702 |
| ## 6483 | ## Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 ж/д ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,127 |
| ## 6484 | ## Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 магазин (тепло)(ку) | ## Пошвыкина Анжелика Григорьевна |  | ## 8,575 |
| # 6485 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 5 |  |  | # 20,419 |
| ## 6486 | ## Воскресенская ул, 5, Воскресенская,5(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 20,419 |
| # 6487 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7 |  |  | # 75,957 |
| ## 6488 | ## Воскресенская ул, 7, Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,957 |
| # 6489 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7а |  |  | # 22,840 |
| ## 6490 | ## Воскресенская ул, 7а, Воскресенская,7а (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 22,840 |
| # 6491 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 9 |  |  | # 142,863 |
| ## 6492 | ## Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Основное здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 88,077 |
| ## 6493 | ## Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Строение 2(Северный флигель) (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 54,786 |
| # 6494 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 7 |  |  | # 29,645 |
| ## 6495 | ## Воскресенский пер, 7, пер.Воскресенский,7 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,645 |
| # 6496 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 9, Корпус 1 |  |  | # 146,761 |
| ## 6497 | ## Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Казарма (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 67,211 |
| ## 6498 | ## Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Упр.воен.ком (тепло) | ## ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ |  | ## 79,550 |
| # 6499 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 83 |  |  | # 606,769 |
| ## 6500 | ## Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/ Уч.корпус (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 576,298 |
| ## 6501 | ## Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/2 гараж (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 28,068 |
| ## 6502 | ## Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/Уч.корпус потери до т/сч (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 2,403 |
| # 6503 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 |  |  | # 639,888 |
| ## 6504 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85 офис "Приокские зори" (тепло)(ку) | ## ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) |  | ## 14,648 |
| ## 6505 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85 офис Кисин (тепло) (ку) | ## Кисин С.А. (ИП) |  | ## 18,361 |
| ## 6506 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85 помещение 78 Триглав (тепло)(ку) | ## ТРИГЛАВ (ООО) |  | ## 32,118 |
| ## 6507 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85,"Фест-Сервис" (тепло)(ку) | ## ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) |  | ## 4,639 |
| ## 6508 | ## Ленина ул, 85, Ленина,85(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 570,122 |
| # 6509 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85а |  |  | # 31,057 |
| ## 6510 | ## Ленина ул, 85а "Чудесница", Ленина,85а Чудесница (тепло) | ## Чудесница (ООО) |  | ## 31,057 |
| # 6511 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 87 |  |  | # 18,222 |
| ## 6512 | ## Ленина ул, 87, Ленина,87 мебельный магазин (тепло) | ## ИП Дукова Е.В (бывш ИП Дрозник Е.В) |  | ## 18,222 |
| # 6513 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 93 |  |  | # 430,911 |
| ## 6514 | ## Ленина ул, 93, Ленина,93 (ку) (тепло) | ## Приходько Алексей Константинович ИП |  | ## 15,471 |
| ## 6515 | ## Ленина ул, 93, Ленина,93 административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 415,440 |
| # 6516 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 |  |  | # 409,002 |
| ## 6517 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 нежилое помещениее (тепло)(ку) | ## Манакина Ангелина Юрьевна отправлять по почте /Федченко Любовь Викторовна |  | ## 17,902 |
| ## 6518 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 367,675 |
| ## 6519 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 неж. помещение (тепло)(ку) | ## Мельников В.В. |  | ## 13,694 |
| ## 6520 | ## Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 помещение 30 (тепло)(ку) | ## Рухов Николай Николаевич |  | ## 9,731 |
| # 6521 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 11/1 |  |  | # 179,849 |
| ## 6522 | ## Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 ж.д. непоср.упр. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 135,660 |
| ## 6523 | ## Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 офис (тепло)(ку) | ## СИГМА ЗАО НПФ |  | ## 44,189 |
| # 6524 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 12 |  |  | # 35,865 |
| ## 6525 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12 1 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | ## Кравченко Маргарита Федоровна |  | ## 11,347 |
| ## 6526 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12 2 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | ## Кравченко Маргарита Федоровна |  | ## 11,012 |
| ## 6527 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12 магазин Кравченко (тепло)(ку) | ## Кравченко Владимир Васильевич |  | ## 7,822 |
| ## 6528 | ## Луначарского ул, 12, Луначарского,12(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,684 |
| # 6529 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 16 |  |  | # 234,970 |
| ## 6530 | ## Луначарского ул, 16, Луначарского,16 Калужская международная школа (тепло) | ## АНОО "Калужская международная школа" |  | ## 234,970 |
| # 6531 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 4 |  |  | # 61,684 |
| ## 6532 | ## Луначарского ул, 4, Луначарского,4 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,098 |
| ## 6533 | ## Луначарского ул, 4, Луначарского,4 офис (тепло)(ку) | ## Вербовский Иван Борисович |  | ## 9,417 |
| ## 6534 | ## Луначарского ул, 4, Луначарского,4 Розенталь (тепло)(ку) | ## Розенталь В.А. |  | ## 10,169 |
| # 6535 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6 |  |  | # 273,286 |
| ## 6536 | ## Луначарского ул, 6, Луначарского,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ИП Сорокин В.В. |  | ## 6,510 |
| ## 6537 | ## Луначарского ул, 6, Луначарского,6 салон красоты Исмаилова (тепло)(ку) | ## Исмаилова Вера Петровна |  | ## 8,032 |
| ## 6538 | ## Луначарского ул, 6, Луначарского,6(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 258,744 |
| # 6539 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 328,286 |
| ## 6540 | ## Луначарского ул, 6/стр 1, Луначарского,6,библ.им Белинского (тепло) | ## КОНБ ИМ. В.Г.БЕЛИНСКОГО ГБУК КО |  | ## 328,286 |
| # 6541 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 |  |  | # 762,738 |
| ## 6542 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 9,666 |
| ## 6543 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5 эт. ж/д гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,909 |
| ## 6544 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5эт.ж/д от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 540,736 |
| ## 6545 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (тепло) (ку)Калужская Дверная Компания ООО | ## Калужская Дверная Компания ООО |  | ## 16,629 |
| ## 6546 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 55 магазин стальных дверей(гвс)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 1,886 |
| ## 6547 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 56 магазин "Сахалинская рыба" (гвс)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 1,212 |
| ## 6548 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 57 магазин дверей Torex (гвс)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 0,067 |
| ## 6549 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 58 магазин дверей(гвс)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 0,134 |
| ## 6550 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис N1 (гвс)Голиков В.М. 351 | ## Голиков Виктор Михайлович |  | ## 1,971 |
| ## 6551 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 55 (тепло) (ку)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 17,090 |
| ## 6552 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 56 магазин "Сахалинская рыба"(тепло) (ку)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 16,609 |
| ## 6553 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 57 магазин дверей Тоrex (тепло) (ку)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 17,093 |
| ## 6554 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 58 магазин дверей (тепло) (ку)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 9,790 |
| ## 6555 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис цокольный этаж пом. 8 (тепло) (ку)Павлов С.В. | ## Павлов С.В. |  | ## 6,740 |
| ## 6556 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офисГоликов В.М. (тепло)(ку)Голиков В.М. 351 | ## Голиков Виктор Михайлович |  | ## 9,851 |
| ## 6557 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (гвс)Прудникова М.А. | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 0,120 |
| ## 6558 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (тепло) (ку)Прудникова М.А. | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 26,025 |
| ## 6559 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 сбербанк (тепло)(ку)Сбербанк России | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 30,386 |
| ## 6560 | ## Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 филиал 8608/0127 (гвс)Сбербанк России | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 0,824 |
| # 6561 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 12 |  |  | # 96,554 |
| ## 6562 | ## Старичков пер, 12, пер. Старичков,12 потери (тепло) | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 2,694 |
| ## 6563 | ## Старичков пер, 12, пер.Старичков,д.12 административное зд. (тепло) | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 93,860 |
| # 6564 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 14 |  |  | # 52,983 |
| ## 6565 | ## Старичков пер, 14, пер.Старичков,14 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 52,983 |
| # 6566 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 |  |  | # 62,961 |
| ## 6567 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,304 |
| ## 6568 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 магазин Минеев (тепло)(ку) | ## Минеев В.Н. |  | ## 15,269 |
| ## 6569 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 нотар. кон Максимова (тепло) | ## Нотариус Максимова Н.В. |  | ## 5,968 |
| ## 6570 | ## Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 пристройка Минеева (тепло)(ку) | ## Минеева Евгения Гертрудовна |  | ## 3,420 |
| # 6571 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2/1 |  |  | # 102,867 |
| ## 6572 | ## Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,гаражи (тепло) | ## МАУК "Дворец торжеств города Калуги" |  | ## 15,668 |
| ## 6573 | ## Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,здание ЗАГСа (тепло) | ## МАУК "Дворец торжеств города Калуги" |  | ## 87,199 |
| # 6574 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а |  |  | # 200,328 |
| ## 6575 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло) | ## Росприроднадзор УФК по Калужской области счета дублировать почтой |  | ## 49,071 |
| ## 6576 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло), 496 | ## РОСГЕОЛФОНД ФГБУ |  | ## 62,415 |
| ## 6577 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло) | ## Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу |  | ## 10,895 |
| ## 6578 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 163 | ## Московско-Окское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов |  | ## 13,939 |
| ## 6579 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 481 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 50,268 |
| ## 6580 | ## Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а гараж (тепло) |  |  | ## 13,740 |
| # 6581 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 4 |  |  | # 32,851 |
| ## 6582 | ## Старичков пер, 4, пер.Старичков,4 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,851 |
| # 6583 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 6 |  |  | # 28,518 |
| ## 6584 | ## Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,427 |
| ## 6585 | ## Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 магазин Образцова (тепло)(КУ) | ## Образцова Зоя Сергеевна |  | ## 7,091 |
| # 6586 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 7 |  |  | # 436,338 |
| ## 6587 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (КРнаСОИ) ОДН 237,5 м.кв | ## ООО "Содружество" |  | ## 5,478 |
| ## 6588 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,769 |
| ## 6589 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 308,745 |
| ## 6590 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 неж.пом.№ 1 (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 24,145 |
| ## 6591 | ## Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 неж.пом.№ 1(гвс) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 0,201 |
| # 6592 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а |  |  | # 597,839 |
| ## 6593 | ## Старичков пер, 8а, пер. Старичков 8а потери от. (тепло) | ## ПРОФИНЖИНИРИНГ ООО |  | ## 0,369 |
| ## 6594 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 157,017 |
| ## 6595 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а мастерская пом. 8 (тепло) | ## ПРОФИНЖИНИРИНГ ООО |  | ## 15,256 |
| ## 6596 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 2 (тепло) | ## ПРОФИНЖИНИРИНГ ООО |  | ## 187,829 |
| ## 6597 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 3 (тепло) | ## ПРОФИНЖИНИРИНГ ООО |  | ## 154,173 |
| ## 6598 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 4 (тепло) | ## ПРОФИНЖИНИРИНГ ООО |  | ## 64,003 |
| ## 6599 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 5 (тепло) | ## ЗЕМСЕРВИС ООО |  | ## 14,499 |
| ## 6600 | ## Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ФГКУ УВО ВНГ(тепло) | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН |  | ## 4,693 |
| # 6601 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 4 |  |  | # 176,618 |
| ## 6602 | ## Старообрядческий пер, 4, пер.Старообрядческий,4 ОЭБЦ (тепло) | ## ГБУ ДО КО "ОЭБЦ" |  | ## 176,618 |
| # 6603 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 9 |  |  | # 312,629 |
| ## 6604 | ## Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий 9 неж. помещение №164 (тепло) ку | ## Шумаро Валентина Сергеевна |  | ## 6,570 |
| ## 6605 | ## Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий 9 неж. помещения (тепло) ку | ## РОСЬ ООО |  | ## 306,059 |
| # 6606 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 16а |  |  | # 281,876 |
| ## 6607 | ## Тульская ул, 16а, Тульская,16а гараж (тепло) | ## УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) |  | ## 28,253 |
| ## 6608 | ## Тульская ул, 16а, Тульская,16а гараж (тепло) | ## ФБУ "Приокский ЦСМ" |  | ## 14,758 |
| ## 6609 | ## Тульская ул, 16а, Тульская,16а ЦСМ (тепло) | ## УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) |  | ## 155,174 |
| ## 6610 | ## Тульская ул, 16а, Тульская,16а ЦСМ (тепло) | ## ФБУ "Приокский ЦСМ" |  | ## 83,691 |
| # 6611 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 4 |  |  | # 641,045 |
| ## 6612 | ## Тульская ул, 4, Тульская 4 офис (тепло)(ку) | ## Санин Игорь Святославович |  | ## 5,914 |
| ## 6613 | ## Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 634,732 |
| ## 6614 | ## Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) -индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,399 |
| # 6615 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 6 |  |  | # 533,369 |
| ## 6616 | ## Тульская ул, 6, Тульская,6 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 513,723 |
| ## 6617 | ## Тульская ул, 6, Тульская,6 офис Ермолова (тепло)(ку) | ## Ермолова Е.В. |  | ## 4,980 |
| ## 6618 | ## Тульская ул, 6, Тульская,6, пом. 1 магазин Савекин (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 14,666 |
| 6619 | Кот. М.Горького, д.1Б |  |  | 35 018,296 |
| # 6620 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 4 |  |  | # 674,408 |
| ## 6621 | ## Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 120,938 |
| ## 6622 | ## Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 547,519 |
| ## 6623 | ## Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 1,539 |
| ## 6624 | ## Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 4,412 |
| # 6625 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 7/20 |  |  | # 544,341 |
| ## 6626 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 5,082 |
| ## 6627 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,184 |
| ## 6628 | ## Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 453,075 |
| # 6629 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 57 |  |  | # 2 407,139 |
| ## 6630 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Водный комплекс с подземной автостоянкой (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 892,017 |
| ## 6631 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Корпус временного размещения спортсменов (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 507,572 |
| ## 6632 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Ледовая арена (бойлер) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 241,388 |
| ## 6633 | ## Ленина ул, 57/Дворец спо, Ленина ул, 57 , Ледовая арена с подземной автостоянкой (тепло) | ## ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАУ КО |  | ## 766,162 |
| # 6634 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 |  |  | # 241,863 |
| ## 6635 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 14,131 |
| ## 6636 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 226,778 |
| ## 6637 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-пром.маг. (гвс) | ## Голиков Андрей Борисович |  | ## 0,084 |
| ## 6638 | ## Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-пром.маг. (гвс) | ## Голикова Л.Н. |  | ## 0,870 |
| # 6639 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 1а |  |  | # 44,063 |
| ## 6640 | ## М.Горького ул, 1а, Горького,1а-маг.запчасти (тепло) | ## Автодом (ООО") |  | ## 44,063 |
| # 6641 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3 |  |  | # 435,373 |
| ## 6642 | ## М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,167 |
| ## 6643 | ## М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 338,940 |
| ## 6644 | ## М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 5,266 |
| # 6645 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 491,066 |
| ## 6646 | ## М.Горького ул, 3/1, Горького,3 кор.1-общ.1967г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 212,170 |
| ## 6647 | ## М.Горького ул, 3/1, Горького,3 кор.1-общ.1967г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 278,896 |
| # 6648 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 5 |  |  | # 146,080 |
| ## 6649 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5 м-н "Автозапчасти" (тепло) | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич |  | ## 15,451 |
| ## 6650 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5-"Автозапчасти" (тепло) | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич |  | ## 4,748 |
| ## 6651 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5-ж.д.1978г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 71,932 |
| ## 6652 | ## М.Горького ул, 5, Горького,5-ж.д.1978г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,949 |
| # 6653 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 |  |  | # 364,656 |
| ## 6654 | ## М.Горького ул, 6, Горького,6-ж.д. 1999г.от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 364,656 |
| # 6655 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7 |  |  | # 647,134 |
| ## 6656 | ## М.Горького ул, 7, Горького,7-ж.д. 1971г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 640,859 |
| ## 6657 | ## М.Горького ул, 7, ул.Максима Горького, д 7, пом 22 (тепло) (ку) | ## Савельев Д.В. |  | ## 6,275 |
| # 6658 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7, Корпус 1 |  |  | # 279,343 |
| ## 6659 | ## М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 43,496 |
| ## 6660 | ## М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 133,028 |
| ## 6661 | ## М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,771 |
| ## 6662 | ## М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 3,048 |
| # 6663 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 8 |  |  | # 431,182 |
| ## 6664 | ## М.Горького ул, 8, Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 181,972 |
| ## 6665 | ## М.Горького ул, 8, Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 249,210 |
| # 6666 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 9 |  |  | # 549,448 |
| ## 6667 | ## М.Горького ул, 9, Горького,9-гараж МБОУ N 87 от. (тепло) | ## МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги |  | ## 17,016 |
| ## 6668 | ## М.Горького ул, 9, Горького,9-д/сад №87 от . (тепло) | ## МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги |  | ## 455,626 |
| ## 6669 | ## М.Горького ул, 9, Горького,9-МБОУ N87 гвс (гвс) | ## МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги |  | ## 76,806 |
| # 6670 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 118 |  |  | # 1 211,847 |
| ## 6671 | ## Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118 гвс (КРнаСОИ) | ## ДОМОВИК ООО |  | ## 10,680 |
| ## 6672 | ## Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,668 |
| ## 6673 | ## Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 933,499 |
| # 6674 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 1 |  |  | # 335,339 |
| ## 6675 | ## Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 46,336 |
| ## 6676 | ## Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д.1997г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 285,963 |
| ## 6677 | ## Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,040 |
| # 6678 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 2 |  |  | # 282,697 |
| ## 6679 | ## Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 54,791 |
| ## 6680 | ## Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д.1988г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 192,591 |
| ## 6681 | ## Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, нежил.помещ. №1 (ку), (тепло) Мартвых А.С. | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 31,707 |
| ## 6682 | ## Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 3,608 |
| # 6683 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а |  |  | # 198,562 |
| ## 6684 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс (гвс) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 198,562 |
| # 6685 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 11 |  |  | # 575,868 |
| ## 6686 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-19 |  | ## 2,252 |
| ## 6687 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Терра" |  | ## 4,279 |
| ## 6688 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."ЖРЭУ19" от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 392,129 |
| ## 6689 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."ЖРЭУ19"гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,722 |
| ## 6690 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты (гвс) | ## Виноградова Марина Владимировна |  | ## 0,748 |
| ## 6691 | ## Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты от. отопление (ку) | ## Виноградова Марина Владимировна |  | ## 6,738 |
| # 6692 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 13 |  |  | # 533,523 |
| ## 6693 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "Содружество" |  | ## 7,573 |
| ## 6694 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 366,580 |
| ## 6695 | ## Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) |  |  | ## 159,370 |
| # 6696 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 14 |  |  | # 713,937 |
| ## 6697 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 6,613 |
| ## 6698 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 154,197 |
| ## 6699 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 544,502 |
| ## 6700 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты гвс (гвс) | ## Дедок-Марченко Татьяна Михайловна |  | ## 0,719 |
| ## 6701 | ## Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты от. (тепло)(КУ) | ## Дедок-Марченко Татьяна Михайловна |  | ## 7,906 |
| # 6702 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 15 |  |  | # 501,203 |
| ## 6703 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 119,814 |
| ## 6704 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 10,280 |
| ## 6705 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,292 |
| ## 6706 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от.пом №60 31,7 кв.м. (тепло)(ку) | ## ООО "Поле свободы" |  | ## 5,210 |
| ## 6707 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от.пом №61 85,4 кв.м. (тепло)(ку) | ## АНО СОШ "ШКОЛА НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ" |  | ## 14,036 |
| ## 6708 | ## Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от.пом №61 85,4 кв.м. ГВС | ## АНО СОШ "ШКОЛА НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ" |  | ## 3,571 |
| # 6709 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 16 |  |  | # 899,854 |
| ## 6710 | ## Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие гвс (гвс) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 321,813 |
| ## 6711 | ## Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие от. (тепло) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 578,041 |
| # 6712 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 17 |  |  | # 744,118 |
| ## 6713 | ## Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.гвс (гвс) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 23,130 |
| ## 6714 | ## Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.от. (тепло) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 699,710 |
| ## 6715 | ## Чижевского ул, 17, Чижевского,17-гараж от. (тепло) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 21,278 |
| # 6716 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 18 |  |  | # 237,211 |
| ## 6717 | ## Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 3,364 |
| ## 6718 | ## Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 45,976 |
| ## 6719 | ## Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 187,871 |
| # 6720 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 19 |  |  | # 397,295 |
| ## 6721 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 5,943 |
| ## 6722 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо от. (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 303,927 |
| ## 6723 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 46,288 |
| ## 6724 | ## Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 41,137 |
| # 6725 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 21 |  |  | # 306,632 |
| ## 6726 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 2,692 |
| ## 6727 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 55,559 |
| ## 6728 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 141,932 |
| ## 6729 | ## Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 106,449 |
| # 6730 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 |  |  | # 1 136,080 |
| ## 6731 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 10,302 |
| ## 6732 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23 нежилое помещение (отопление) (КУ)Ломоносов | ## Ломоносов Игорь Алексеевич |  | ## 7,314 |
| ## 6733 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (тепло)(ку)Розенталь | ## Розенталь Е.Л. (ИП) |  | ## 9,550 |
| ## 6734 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23- помещение № 117 (тепло) (ку) | ## Агеенко А.А ИП |  | ## 12,642 |
| ## 6735 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (отопление)(ку) Татаренко | ## Татаренко Дмитрий Юрьевич |  | ## 7,050 |
| ## 6736 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 189,689 |
| ## 6737 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 856,170 |
| ## 6738 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг.пром.тов. (гвс) | ## Агеенко А.А ИП |  | ## 2,178 |
| ## 6739 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-неж.пом. Назаров А.В. (тепло) (ку)Назаров | ## Назаров Александр Владимирович |  | ## 6,047 |
| ## 6740 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-неж.пом.Назаров А.В. (гвс) | ## Назаров Александр Владимирович |  | ## 0,727 |
| ## 6741 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение №87 (гвс) | ## Савельев Д.В. |  | ## 0,057 |
| ## 6742 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение №87 (тепло)(ку)Савельев | ## Савельев Д.В. |  | ## 4,995 |
| ## 6743 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис гвс. (гвс) | ## Фролов А.А. |  | ## 1,218 |
| ## 6744 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис от. (тепло) (ку) Фролов | ## Фролов А.А. |  | ## 10,866 |
| ## 6745 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23-пром.маг. (тепло) (ку)Заломов | ## Заломов Игорь Владиславович |  | ## 6,938 |
| ## 6746 | ## Чижевского ул, 23, Чижевского,23/кв.1/-пром.маг. (тепло) (ку) Агафонов | ## Агафонов В.И. |  | ## 10,337 |
| # 6747 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 |  |  | # 823,427 |
| ## 6748 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 0,952 |
| ## 6749 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 10,092 |
| ## 6750 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25 офис (тепло) (ку) | ## Кац А.А. |  | ## 8,131 |
| ## 6751 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25 .офис (гвс) | ## Кац А.А. |  | ## 0,180 |
| ## 6752 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (гвс) | ## Аксенов М.В. |  | ## 0,240 |
| ## 6753 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (тепло) (ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 8,094 |
| ## 6754 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,650 |
| ## 6755 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 128,541 |
| ## 6756 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 121,612 |
| ## 6757 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 359,698 |
| ## 6758 | ## Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ООО"Автомобили" (тепло) (ку) | ## АВТОМОБИЛИ ООО |  | ## 143,237 |
| # 6759 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 7 |  |  | # 412,662 |
| ## 6760 | ## Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 4,745 |
| ## 6761 | ## Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 91,608 |
| ## 6762 | ## Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 316,309 |
| # 6763 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 |  |  | # 699,658 |
| ## 6764 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 5,870 |
| ## 6765 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского, д. 9, кв. 52 (ГВС) | ## Соцков Э.В. |  | ## 1,695 |
| ## 6766 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского, д. 9, кв. 52 (Тепло) | ## Соцков Э.В. |  | ## 9,926 |
| ## 6767 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (гвс) | ## Грачев Д.И. |  | ## 0,239 |
| ## 6768 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (тепло) | ## Грачев Д.И. |  | ## 8,038 |
| ## 6769 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 149,159 |
| ## 6770 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 515,179 |
| ## 6771 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (гвс) | ## Карасева Елена Анатольевна |  | ## 1,695 |
| ## 6772 | ## Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (тепло) (ку) | ## Карасева Елена Анатольевна |  | ## 7,857 |
| # 6773 | # 248018, Калуга г, Калужская обл, Константиновых ул, № 7 |  |  | # 186,956 |
| ## 6774 | ## Константиновых ул, 7, Константиновых,7-ж.дом,1987г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 186,956 |
| # 6775 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1 |  |  | # 188,603 |
| ## 6776 | ## Болотникова ул, 1, Болотникова 1 ж.д (ку) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,294 |
| ## 6777 | ## Болотникова ул, 1, Болотникова,1 неж.пом.2 (ку) тепло Захаров С.И. | ## ИП Захаров СИ. |  | ## 14,309 |
| # 6778 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 1, Корпус РЖД |  |  | # 846,399 |
| ## 6779 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотикова 1,Одноэтажное кирпичное здание газорегулировочного пункта (тепло) |  |  | ## 0,924 |
| ## 6780 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1 Одноэтажный кирпичный патологоанатомический корпус (МОРГ) стр.№4 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 0,455 |
| ## 6781 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 31,224 |
| ## 6782 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Одноэтажное кирпично-блочное здание гаража стр. №7 (Отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 25,225 |
| ## 6783 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Одноэтажный кирпичный (МОРГ) патологоанатомический корпус стр.№4 (отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 1,282 |
| ## 6784 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Пристройка к главному четырехэтажному кирпичному корпусу стационара стр № 1 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 11,188 |
| ## 6785 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Трехэтажный панельный административно-хозяйственный корпус стр № 2 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 3,005 |
| ## 6786 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Трехэтажный панельный административно-хозяйственный корпус стр № 2 (отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 98,059 |
| ## 6787 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара с пристройкой стр № 1 (Отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 322,101 |
| ## 6788 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Четырехэтажный кирп. здание поликлиники корпус стр № 3 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 155,520 |
| ## 6789 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1. Четырехэтажный кирп. здание поликлиники корпус стр № 3 (Отопление) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 161,489 |
| ## 6790 | ## Болотникова ул, 1 "РЖД-МЕДИЦИНА", Болотникова 1.Четырехэтажный кирпичный главный корпус стационара (без пристройкой) стр № 1 (ГВС) | ## КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. КАЛУГА ЧУЗ |  | ## 35,927 |
| # 6791 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 11 |  |  | # 391,384 |
| ## 6792 | ## Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение №1 (тепло) (ку) | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 10,820 |
| ## 6793 | ## Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Постолакий Э.В. (тепло) (ку) | ## Постолакий Э.В. |  | ## 16,042 |
| ## 6794 | ## Болотникова ул, 11, Болотникова,11-сем.общ.1964г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 364,522 |
| # 6795 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 13 |  |  | # 505,384 |
| ## 6796 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13 /контора/ (тепло)(ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 1,241 |
| ## 6797 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13 /контора/ (тепло)(ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ ООО УО |  | ## 2,320 |
| ## 6798 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13 ком. 4-15, 1,16 (тепло)(ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 23,425 |
| ## 6799 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13-ж.дом 1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 210,982 |
| ## 6800 | ## Болотникова ул, 13, Болотникова,13-ж.дом 1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,416 |
| # 6801 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 |  |  | # 591,529 |
| ## 6802 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15 гор.биб-ка фил.N11 (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 32,271 |
| ## 6803 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15 магазин (тепло)(ку) | ## Кузнецова Наталия Николаевна |  | ## 11,904 |
| ## 6804 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15- нежил. пом. 10. (ку) (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 12,099 |
| ## 6805 | ## Болотникова ул, 15, Болотникова,15-общ.1969г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 535,255 |
| # 6806 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 17 |  |  | # 415,623 |
| ## 6807 | ## Болотникова ул, 17, Болотникова,17-ж.дом 1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 415,623 |
| # 6808 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 19 |  |  | # 298,103 |
| ## 6809 | ## Болотникова ул, 19, Болотникова,19-общ.1969г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 298,103 |
| # 6810 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3 |  |  | # 44,525 |
| ## 6811 | ## Болотникова ул, 3, Болотникова ул, 3 ж.дом 1959 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 40,008 |
| ## 6812 | ## Болотникова ул, 3, Болотникова ул, 3 ж.дом 1959 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,517 |
| # 6813 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 252,459 |
| ## 6814 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова ул, 3/1 (КР на СОИ) | ## ДОМОВИК ООО |  | ## 5,034 |
| ## 6815 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова,3 к.1 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,399 |
| ## 6816 | ## Болотникова ул, 3/1, Болотникова,3 к.1 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 159,026 |
| # 6817 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 5 |  |  | # 44,071 |
| ## 6818 | ## Болотникова ул, 5, Болотникова ул, 5 тепло (ку) | ## ООО "УК Горизонт" |  | ## 14,371 |
| ## 6819 | ## Болотникова ул, 5, Болотникова ул, 5 тепло (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 29,700 |
| # 6820 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 7 |  |  | # 58,690 |
| ## 6821 | ## Болотникова ул, 7, Болотникова ул, 7 ж.дом 1960 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 52,736 |
| ## 6822 | ## Болотникова ул, 7, Болотникова ул, 7 ж.дом 1960 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,954 |
| # 6823 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 9, Корпус 17 |  |  | # 593,725 |
| ## 6824 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 325,436 |
| ## 6825 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 244,077 |
| ## 6826 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-магазин (тепло) (ку) | ## Сергеев Сергей Викторович |  | ## 12,162 |
| ## 6827 | ## Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ООО "Мария" (тепло) (ку) | ## Соскин Валерий Николаевич |  | ## 12,050 |
| # 6828 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 13 |  |  | # 79,975 |
| ## 6829 | ## Константиновых ул, 13, Константиновых,13-ж.дом,1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,975 |
| # 6830 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 15 |  |  | # 81,641 |
| ## 6831 | ## Константиновых ул, 15, Константиновых,15-ж.дом,1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,641 |
| # 6832 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 2 |  |  | # 911,990 |
| ## 6833 | ## Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 14,065 |
| ## 6834 | ## Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 209,465 |
| ## 6835 | ## Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 688,460 |
| # 6836 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 4 |  |  | # 440,410 |
| ## 6837 | ## Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.комбинат гвс (гвс) | ## ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" |  | ## 94,101 |
| ## 6838 | ## Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.центр от. (тепло) | ## ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" |  | ## 346,309 |
| # 6839 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 6 |  |  | # 811,372 |
| ## 6840 | ## Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 12,250 |
| ## 6841 | ## Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 212,489 |
| ## 6842 | ## Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 586,633 |
| # 6843 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9 |  |  | # 396,045 |
| ## 6844 | ## Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 67 | ## Демидов В.А. |  | ## 13,168 |
| ## 6845 | ## Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 68 | ## Кулахсзян Петрос Рафикович |  | ## 14,128 |
| ## 6846 | ## Константиновых ул, 9, Константиновых,9-ж.дом,1969г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 368,749 |
| # 6847 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9, Корпус 1 |  |  | # 150,101 |
| ## 6848 | ## Константиновых ул, 9/1, Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 85,772 |
| ## 6849 | ## Константиновых ул, 9/1, Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 64,329 |
| # 6850 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 |  |  | # 325,476 |
| ## 6851 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11 -нежил.пом. (тепло)(ку) | ## Конорев С.И. |  | ## 9,769 |
| ## 6852 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-Белан А.К.магазин (тепло) ( КУ) | ## Белан А.К |  | ## 4,909 |
| ## 6853 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-ж.дом 1977г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 305,904 |
| ## 6854 | ## Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-пром.маг.Герасимова (тепло) ( ку) | ## Герасимова Н.И. |  | ## 4,894 |
| # 6855 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 331,163 |
| ## 6856 | ## Маршала Жукова ул, 11/1, Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 189,236 |
| ## 6857 | ## Маршала Жукова ул, 11/1, Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 141,927 |
| # 6858 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13 |  |  | # 412,843 |
| ## 6859 | ## Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13 -ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 179,687 |
| ## 6860 | ## Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13 -ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 219,944 |
| ## 6861 | ## Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13-маг.Кашкинова (тепло)(КУ) | ## Кашкинова Т.А. |  | ## 13,212 |
| # 6862 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13, Корпус 1 |  |  | # 553,599 |
| ## 6863 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 294,307 |
| ## 6864 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 222,525 |
| ## 6865 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1-отдел кадр. (тепло) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 18,276 |
| ## 6866 | ## Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1(тепло) (ку) | ## Петров А.Н/Нагаев А.В./Тимашева О.А./Нагаева А.В. |  | ## 18,491 |
| # 6867 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 15 |  |  | # 536,265 |
| ## 6868 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-ж.дом 1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 295,243 |
| ## 6869 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-ж.дом 1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 223,233 |
| ## 6870 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-маг. (тепло)(КУ) | ## ИП Алибеков Арсен Багданович |  | ## 8,215 |
| ## 6871 | ## Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-пром.маг. (тепло) (ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 9,574 |
| # 6872 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 19 |  |  | # 135,371 |
| ## 6873 | ## Маршала Жукова ул, 19, М.Жукова,19 торговый центр (тепло) | ## БайкалХим (ООО) |  | ## 135,371 |
| # 6874 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 21 |  |  | # 492,577 |
| ## 6875 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,19-ателье (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 20,445 |
| ## 6876 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21 склад (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 360,702 |
| ## 6877 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-бытовка (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 4,637 |
| ## 6878 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-контора (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 56,811 |
| ## 6879 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-магазин (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 12,649 |
| ## 6880 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-новое здание (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 27,219 |
| ## 6881 | ## Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-пристройка к складу (тепло) | ## Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление |  | ## 10,114 |
| # 6882 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 7 |  |  | # 749,691 |
| ## 6883 | ## Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-ж.дом 1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 745,052 |
| ## 6884 | ## Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-Максимова А.Н.стомат.кабинет (тепло) (ку) | ## Максимов Андрей Николаевич |  | ## 4,639 |
| # 6885 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 9 |  |  | # 449,003 |
| ## 6886 | ## Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-ж.дом 1973г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 434,276 |
| ## 6887 | ## Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-маг.мебельный (тепло) (ку) | ## Корнилова Роза Аклямовна |  | ## 14,727 |
| # 6888 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 140 |  |  | # 840,710 |
| ## 6889 | ## Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 11,761 |
| ## 6890 | ## Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.д. 1981г.5эт. от. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 564,983 |
| ## 6891 | ## Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 263,966 |
| # 6892 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 142 |  |  | # 639,480 |
| ## 6893 | ## Баррикад ул, 142, Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. (гвс) | ## МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги |  | ## 74,970 |
| ## 6894 | ## Баррикад ул, 142, Баррикад,142-д/с"Соколенок"от. (тепло) | ## МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги |  | ## 564,510 |
| # 6895 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 144 |  |  | # 402,768 |
| ## 6896 | ## Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144 гвс (КРнаСОИ) | ## ДОМОВИК ООО |  | ## 8,028 |
| ## 6897 | ## Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 300,718 |
| ## 6898 | ## Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,022 |
| # 6899 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112 |  |  | # 818,505 |
| ## 6900 | ## Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 6,207 |
| ## 6901 | ## Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 162,224 |
| ## 6902 | ## Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 650,074 |
| # 6903 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112, Корпус 1 |  |  | # 259,269 |
| ## 6904 | ## Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 3,538 |
| ## 6905 | ## Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к.1-ж.д.1987г.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 42,672 |
| ## 6906 | ## Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к1-ж.д.1987г.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 213,059 |
| # 6907 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 114 |  |  | # 271,138 |
| ## 6908 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 -общежитие от. (тепло) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 241,190 |
| ## 6909 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери гвс (гвс) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 2,552 |
| ## 6910 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери отопл. (тепло) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 1,986 |
| ## 6911 | ## Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114-общеж.гвс (гвс) | ## ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ |  | ## 25,410 |
| # 6912 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 116 |  |  | # 534,606 |
| ## 6913 | ## Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 6,096 |
| ## 6914 | ## Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,562 |
| ## 6915 | ## Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 399,948 |
| # 6916 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 159 |  |  | # 844,382 |
| ## 6917 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 8,747 |
| ## 6918 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 239,423 |
| ## 6919 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 261,044 |
| ## 6920 | ## Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 335,168 |
| # 6921 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 161 |  |  | # 724,332 |
| ## 6922 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 5,999 |
| ## 6923 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-Евсеев И.Н.пром.маг. (тепло) | ## Евсеев Игорь Николаевич |  | ## 9,501 |
| ## 6924 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 162,727 |
| ## 6925 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 312,060 |
| ## 6926 | ## Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 234,045 |
| # 6927 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 163 |  |  | # 297,569 |
| ## 6928 | ## Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,763 |
| ## 6929 | ## Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 240,646 |
| ## 6930 | ## Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,160 |
| # 6931 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 |  |  | # 844,555 |
| ## 6932 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165 гвс (КРнаСОИ) | ## ДОМОВИК ООО |  | ## 24,304 |
| ## 6933 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 2 (тепло)ку | ## ИП Гусынина Ирина Дмитриевна |  | ## 6,061 |
| ## 6934 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 3 (тепло)ку | ## ИП Гусынина Ирина Дмитриевна |  | ## 6,531 |
| ## 6935 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 3 ГВС | ## ИП Гусынина Ирина Дмитриевна |  | ## 0,335 |
| ## 6936 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 4 (тепло)ку | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 12,682 |
| ## 6937 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 4 ГВС | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 1,537 |
| ## 6938 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 155,041 |
| ## 6939 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-нежилые помещение 1 (ку) (тепло) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 33,787 |
| ## 6940 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-нежилые помещение 1 ГВС пом 1 | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 1,796 |
| ## 6941 | ## Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-от(ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 602,481 |
| 6942 | Кот. М.Жукова, д.40А |  |  | 13 556,807 |
| # 6943 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10 |  |  | # 535,612 |
| ## 6944 | ## Болотникова ул, 10, Болотникова,10-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 306,064 |
| ## 6945 | ## Болотникова ул, 10, Болотникова,10-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,548 |
| # 6946 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 2 |  |  | # 229,085 |
| ## 6947 | ## Болотникова ул, 2, Болотникова,2-ж.д 1960г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 201,764 |
| ## 6948 | ## Болотникова ул, 2, Болотникова,2-неж.пом. (тепло)(ку) | ## Писарева Мария Валентиновна |  | ## 27,321 |
| # 6949 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 4 |  |  | # 580,463 |
| ## 6950 | ## Болотникова ул, 4, Болотникова,4-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 327,936 |
| ## 6951 | ## Болотникова ул, 4, Болотникова,4-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 245,952 |
| ## 6952 | ## Болотникова ул, 4, Болотникова,4-офис ППО КО МПРА (ку) (тепло) | ## ППО КО МПРА |  | ## 6,575 |
| # 6953 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 6 |  |  | # 269,605 |
| ## 6954 | ## Болотникова ул, 6, Болотникова,6 ж/д, 1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 154,060 |
| ## 6955 | ## Болотникова ул, 6, Болотникова,6 ж/д, 1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,545 |
| # 6956 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 8 |  |  | # 414,604 |
| ## 6957 | ## Болотникова ул, 8, Болотникова,8 ж/д, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 414,604 |
| # 6958 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 |  |  | # 269,843 |
| ## 6959 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-ж/д,1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 226,128 |
| ## 6960 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-маг."Вега" (тепло)(ку) | ## Кузина Ольга Викторовна |  | ## 13,548 |
| ## 6961 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-магазин (тепло)(ку) | ## Зинченко Светлана Михайловна |  | ## 5,196 |
| ## 6962 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Запольская (тепло)(ку) | ## Запольская Тамара Васильевна |  | ## 17,936 |
| ## 6963 | ## Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Сучкова Л.К. (тепло)(ку) | ## Сучкова Лидия Константиновна |  | ## 7,035 |
| # 6964 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 |  |  | # 273,854 |
| ## 6965 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 4 (тепло)(ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 15,930 |
| ## 6966 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 5 (тепло)(ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 14,418 |
| ## 6967 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 неж.пом. 37 (тепло) (ку) | ## Абрамян Аида Владимировна |  | ## 4,799 |
| ## 6968 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 224,343 |
| ## 6969 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-магазин (тепло) (ку) | ## ООО "ИМПУЛЬС" |  | ## 7,182 |
| ## 6970 | ## Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-нежил.помещ.№3 (тепло) (ку) | ## Вартанов А.К. ИП |  | ## 7,182 |
| # 6971 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 |  |  | # 262,068 |
| ## 6972 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-"Интеллект Маркет" (тепло) (ку) | ## Моисеев Ю.П. (ИП) |  | ## 6,986 |
| ## 6973 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-ж.д.1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 231,378 |
| ## 6974 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-маг. пом/кв 3 Ахмедова (тепло)(ку) | ## Ахмедова Гюллу Хангусейн Кызы |  | ## 9,222 |
| ## 6975 | ## Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-маг."Татиана" (тепло)(ку) | ## Федоров Виталий Александрович* |  | ## 9,355 |
| ## 6976 | ## Маршала Жукова ул, 34, ул. Маршала Жукова, д.34, неж. пом. 22 | ## Тахтай Елена Владимировна |  | ## 5,127 |
| # 6977 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 |  |  | # 265,611 |
| ## 6978 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 (1 эт. - 57,1)(тепло) (ку) | ## Чесноков Геннадий Васильевич |  | ## 9,389 |
| ## 6979 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 пом 41 (тепло) ку | ## ФИРСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА |  | ## 9,696 |
| ## 6980 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 пом.2 (тепло) ку | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 6,923 |
| ## 6981 | ## Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 239,603 |
| # 6982 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 |  |  | # 285,048 |
| ## 6983 | ## Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 4,543 |
| ## 6984 | ## Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 276,623 |
| ## 6985 | ## Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-ж/д,1962г. (ку) - индивидуальное отопление |  |  | ## 0,439 |
| ## 6986 | ## Маршала Жукова ул, 40, М.Жукова,40 помещ.офисное (тепло)(ку) | ## Зудин С.И. |  | ## 3,443 |
| # 6987 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 |  |  | # 420,157 |
| ## 6988 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-ж/д.1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,248 |
| ## 6989 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-маг."Брабион" (тепло)(ку) | ## Барабанкин Игорь Алексеевич |  | ## 7,467 |
| ## 6990 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Кочнева Л.А. индивид. отопление. (тепло) (ку) | ## Кочнева Людмила Александровна |  | ## 0,599 |
| ## 6991 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Соцков Э.В. (тепло) (ку) | ## Соцков Э.В. |  | ## 9,473 |
| ## 6992 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.№6 (тепло) (ку) | ## Байрамова Диана Вячеславовна |  | ## 6,519 |
| ## 6993 | ## Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Егоров Д.А. (тепло) (ку) | ## Егоров Д.А. |  | ## 7,565 |
| ## 6994 | ## Маршала Жукова ул, 42, Маршала Жукова,42 нежилое помещ.№5 (тепло)(ку) | ## Федин Петр Алексеевич |  | ## 7,286 |
| # 6995 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 46 |  |  | # 346,837 |
| ## 6996 | ## Маршала Жукова ул, 46, Жукова,46-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 346,837 |
| # 6997 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 |  |  | # 837,888 |
| ## 6998 | ## Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд" от. (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШОР "ТРУД" |  | ## 586,836 |
| ## 6999 | ## Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57-"Труд"трибуны от. (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШОР "ТРУД" |  | ## 251,052 |
| # 7000 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 1 |  |  | # 550,100 |
| ## 7001 | ## Чехова ул, 1, Чехова,1-ж.дом 1973г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 532,707 |
| ## 7002 | ## Чехова ул, 1, Чехова,1-Импульс от. (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 17,393 |
| # 7003 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 |  |  | # 506,485 |
| ## 7004 | ## Чехова ул, 11, Чехова,11-ж.дом 1998г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 289,420 |
| ## 7005 | ## Чехова ул, 11, Чехова,11-ж.дом 1998г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 217,065 |
| # 7006 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13 |  |  | # 202,542 |
| ## 7007 | ## Чехова ул, 13, Чехова,13-ж.дом 1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 87,282 |
| ## 7008 | ## Чехова ул, 13, Чехова,13-ж.дом 1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,260 |
| # 7009 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13а |  |  | # 518,788 |
| ## 7010 | ## Чехова ул, 13а, Чехова,13а-ТСЖ от (ку) | ## ТСЖ Чеховское |  | ## 518,788 |
| # 7011 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 |  |  | # 357,413 |
| ## 7012 | ## Чехова ул, 15, Чехова,15-общ.1965г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 357,413 |
| # 7013 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 17 |  |  | # 347,846 |
| ## 7014 | ## Чехова ул, 17, Чехова,17-ж.дом, 1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 143,457 |
| ## 7015 | ## Чехова ул, 17, Чехова,17-ж.дом, 1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 204,389 |
| # 7016 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 19 |  |  | # 582,197 |
| ## 7017 | ## Чехова ул, 19, Чехова,19-ж/д,1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 582,197 |
| # 7018 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 21 |  |  | # 302,172 |
| ## 7019 | ## Чехова ул, 21, Чехова,21-ж.дом, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 134,246 |
| ## 7020 | ## Чехова ул, 21, Чехова,21-ж.дом, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 167,926 |
| # 7021 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 3 |  |  | # 570,752 |
| ## 7022 | ## Чехова ул, 3, Чехова,3 Поликлиника (тепло) (КУ) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 129,997 |
| ## 7023 | ## Чехова ул, 3, Чехова,3-ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 251,860 |
| ## 7024 | ## Чехова ул, 3, Чехова,3-ж.дом 1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 188,895 |
| # 7025 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 5 |  |  | # 482,503 |
| ## 7026 | ## Чехова ул, 5, Чехова,5-общ.1962г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 482,503 |
| # 7027 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 7 |  |  | # 587,139 |
| ## 7028 | ## Чехова ул, 7, Чехова,7-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 587,139 |
| # 7029 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 |  |  | # 243,103 |
| ## 7030 | ## Чехова ул, 9, Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"от. (тепло) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 37 "Веселые нотки" г. Калуги |  | ## 243,103 |
| # 7031 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 23 |  |  | # 254,533 |
| ## 7032 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23- ОАО "ЦентрТелеком" (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 8,540 |
| ## 7033 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-ж.дом.1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 130,784 |
| ## 7034 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-ж.дом.1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,088 |
| ## 7035 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-нежилое помещение № 18 (ку) | ## Байрамов Эльхан Агададаш Оглы |  | ## 8,658 |
| ## 7036 | ## Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-нежилое помещение № 19 (ку) | ## Кахоров А А высылать почтой счета |  | ## 8,463 |
| # 7037 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 29 |  |  | # 525,866 |
| ## 7038 | ## Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-Дикси (тепло) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 94,050 |
| ## 7039 | ## Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-ж/д,1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 431,816 |
| # 7040 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 31 |  |  | # 272,727 |
| ## 7041 | ## Маршала Жукова ул, 31, Жукова,31-ж.дом, 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 155,844 |
| ## 7042 | ## Маршала Жукова ул, 31, Жукова,31-ж.дом, 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,883 |
| # 7043 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 33 |  |  | # 136,468 |
| ## 7044 | ## Маршала Жукова ул, 33, Жукова,33 ООН (тепло) | ## УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 136,468 |
| # 7045 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 35 |  |  | # 446,792 |
| ## 7046 | ## Маршала Жукова ул, 35, Жукова,35-Учебный корпус (тепло) | ## ГБПОУ КО КТЭП |  | ## 446,792 |
| # 7047 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 38 |  |  | # 147,771 |
| ## 7048 | ## Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38 Магазин, кафе (тепло) | ## НАДЕЖДА-38 ООО |  | ## 16,176 |
| ## 7049 | ## Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38- Тандер (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 82,985 |
| ## 7050 | ## Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" (тепло) | ## Фобос (ООО") |  | ## 48,610 |
| # 7051 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 44 |  |  | # 582,778 |
| ## 7052 | ## Маршала Жукова ул, 44, Жукова,44-ж/д,1962г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 582,778 |
| # 7053 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 |  |  | # 522,718 |
| ## 7054 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48 , нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | ## Шохина Татьяна Николаевна |  | ## 19,810 |
| ## 7055 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-"Лингвист" (тепло)(ку) | ## АНО ДО "Лингвист" |  | ## 5,015 |
| ## 7056 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-ж/д,1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,075 |
| ## 7057 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-Костюхин С.В. (тепло) (ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 12,378 |
| ## 7058 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-неж.пом. (тепло) (ку) | ## Хлебокомбинат |  | ## 9,104 |
| ## 7059 | ## Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-центр здоровья от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 51,336 |
| # 7060 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 |  |  | # 425,439 |
| ## 7061 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова, пом.62 (тепло) (ку) | ## Иванишин Максим Иванович |  | ## 3,530 |
| ## 7062 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова, пом.62 (тепло) (ку) | ## Курочкина Ольга Владимировна |  | ## 1,387 |
| ## 7063 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-ж/д, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 216,448 |
| ## 7064 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-ж/д, 1962г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 162,336 |
| ## 7065 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-книжный магазин (тепло) (ку) | ## Губина Ирина Геннадьевна |  | ## 7,906 |
| ## 7066 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-неж.пом./бывш.кв.24/ (тепло) (ку) | ## Трусова Любовь Ивановна |  | ## 9,766 |
| ## 7067 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Краваль Виктория Степановна |  | ## 11,918 |
| ## 7068 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-прод.маг. (тепло) (ку) | ## Комиссаров И.В. |  | ## 5,147 |
| ## 7069 | ## Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-промт.маг. (тепло) (ку) | ## Барабанкин Игорь Алексеевич |  | ## 7,001 |
| 7070 | Кот. Маяковского, д.35 |  |  | 3 191,672 |
| # 7071 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35 |  |  | # 1 619,535 |
| ## 7072 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35 прачечная потери гвс (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,878 |
| ## 7073 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня ( склад) (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 12,038 |
| ## 7074 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня гвс. (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,782 |
| ## 7075 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гараж от. (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 152,798 |
| ## 7076 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гаражи (тепло) | ## ГБУКО "КОМЦ" |  | ## 52,132 |
| ## 7077 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 от. (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 950,535 |
| ## 7078 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 гвс (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 392,098 |
| ## 7079 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка гвс (гвс) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,995 |
| ## 7080 | ## Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка от. (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 57,279 |
| # 7081 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35а |  |  | # 1,653 |
| ## 7082 | ## Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Гараж , склад потери отопление (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,811 |
| ## 7083 | ## Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Прачечная, отопление потери (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 0,842 |
| # 7084 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 37 |  |  | # 548,842 |
| ## 7085 | ## Маяковского ул, 37, Маяковского,37-ж.дом 1979г. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 548,842 |
| # 7086 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 39 |  |  | # 560,275 |
| ## 7087 | ## Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 5,877 |
| ## 7088 | ## Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 120,272 |
| ## 7089 | ## Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 434,126 |
| # 7090 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 41 |  |  | # 322,914 |
| ## 7091 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 4,517 |
| ## 7092 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 65,592 |
| ## 7093 | ## Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 252,805 |
| # 7094 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 |  |  | # 138,453 |
| ## 7095 | ## Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 4,493 |
| ## 7096 | ## Новаторская ул, 32, Новаторская,32-общеж.гвс (гвс) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 133,960 |
| 7097 | Кот. Маяковского, д.59 |  |  | 6 960,439 |
| # 7098 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 55 |  |  | # 6 388,388 |
| ## 7099 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Административно-бытовой корпус строение №1Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 208,435 |
| ## 7100 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница тепло) |  |  | ## 74,699 |
| ## 7101 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание (продовольственный склад) стр.12 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 51,391 |
| ## 7102 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт. строение №7 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 198,433 |
| ## 7103 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №.5 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 104,399 |
| ## 7104 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №.8 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 4,355 |
| ## 7105 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №3 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 405,461 |
| ## 7106 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №3/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 62,044 |
| ## 7107 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №5 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 16,322 |
| ## 7108 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №5 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 8,932 |
| ## 7109 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-х эт.строение №9 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 326,540 |
| ## 7110 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-эт. строение №8 Псих.больница тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 237,614 |
| ## 7111 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-эт.отделение №.20 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 352,310 |
| ## 7112 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-эт.стоение №.8 Псих.больница гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 97,963 |
| ## 7113 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-эт.строение №20 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 16,548 |
| ## 7114 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-эт.строение №7 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 42,448 |
| ## 7115 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 2-эт.строение №9 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 681,787 |
| ## 7116 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 3-х эт. строение №.6 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 261,233 |
| ## 7117 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 3-х эт. строение №.6 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 808,782 |
| ## 7118 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 3-х эт.строение №10 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 885,948 |
| ## 7119 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание 3-х эт.строение№10 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 342,861 |
| ## 7120 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Здание одноэтажное (гараж кирпичный) строение №.22 Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 89,235 |
| ## 7121 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Клуб стр.2 а Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 113,750 |
| ## 7122 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.3/14/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 130,614 |
| ## 7123 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Одноэтажное здание ЛПРЦ строение №16 Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 1,602 |
| ## 7124 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Одноэтажное здание ЛПРЦ строение №16 Псих.больница тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 143,454 |
| ## 7125 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Пищеварочный ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент"(гвс) | ## ООО "Континент- Кулинария" |  | ## 34,630 |
| ## 7126 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Пищеварочный ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент"(гвс) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 102,761 |
| ## 7127 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" (тепло) | ## ООО "Континент- Кулинария" |  | ## 6,310 |
| ## 7128 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 89,133 |
| ## 7129 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" (тепло) | ## ООО "Континент- Кулинария" |  | ## 1,550 |
| ## 7130 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 21,867 |
| ## 7131 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент"гвс) | ## ООО "Континент- Кулинария" |  | ## 4,256 |
| ## 7132 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент"гвс) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 12,630 |
| ## 7133 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная, дезинф. Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 171,892 |
| ## 7134 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" (тепло) | ## ООО "Континент- Кулинария" |  | ## 16,157 |
| ## 7135 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 25,213 |
| ## 7136 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.22/13/ Псих.больница (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 5,512 |
| ## 7137 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Производ.помещ.Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 49,036 |
| ## 7138 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", тер.Психбольн.-произ.пом. (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 60,327 |
| ## 7139 | ## Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Участок выпечки Псих.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" |  | ## 119,954 |
| # 7140 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 23 |  |  | # 89,756 |
| ## 7141 | ## Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,581 |
| ## 7142 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,451 |
| ## 7143 | ## Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,724 |
| # 7144 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 24 |  |  | # 87,634 |
| ## 7145 | ## Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,954 |
| ## 7146 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,496 |
| ## 7147 | ## Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,184 |
| # 7148 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 25 |  |  | # 238,813 |
| ## 7149 | ## Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,397 |
| ## 7150 | ## Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 177,667 |
| ## 7151 | ## Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.2эт. наш Тайфун гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,749 |
| # 7152 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 26 |  |  | # 155,848 |
| ## 7153 | ## Психбольницы тер, 26, тер.Психбольн.26-ж.д.1976г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 155,848 |
| 7154 | Кот. Мичурина, д.9В |  |  | 11 607,073 |
| # 7155 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 10 |  |  | # 418,364 |
| ## 7156 | ## Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 Общежит. (гвс) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 219,875 |
| ## 7157 | ## Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 общежитие отопление (ку) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 198,489 |
| # 7158 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 42 |  |  | # 104,632 |
| ## 7159 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (гвс) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 0,160 |
| ## 7160 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 14,845 |
| ## 7161 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 Стомат.п-ка (гвс) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 2,642 |
| ## 7162 | ## Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 стоматология (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 86,985 |
| # 7163 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 8 |  |  | # 569,373 |
| ## 7164 | ## Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 152,168 |
| ## 7165 | ## Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 411,859 |
| ## 7166 | ## Тульский пер, 8, Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 5,346 |
| # 7167 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 25 |  |  | # 1 248,839 |
| ## 7168 | ## Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 Общежитие (гвс) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 379,846 |
| ## 7169 | ## Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 общежитие (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 868,993 |
| # 7170 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 49 |  |  | # 421,612 |
| ## 7171 | ## Никитина ул, 49, Никитина,49(ж.дом) (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 421,612 |
| # 7172 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 53 |  |  | # 556,105 |
| ## 7173 | ## Никитина ул, 53, Никитина, д.53, кв. 1 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 26,908 |
| ## 7174 | ## Никитина ул, 53, Никитина,53 Содружество (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 27,388 |
| ## 7175 | ## Никитина ул, 53, Никитина,53(ж.дом) УК Восток (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 501,809 |
| # 7176 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 55 |  |  | # 653,068 |
| ## 7177 | ## Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 204,563 |
| ## 7178 | ## Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 441,460 |
| ## 7179 | ## Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7,045 |
| # 7180 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 |  |  | # 630,205 |
| ## 7181 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 15,278 |
| ## 7182 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (гвс) | ## Иварлак Анатолий Ильич |  | ## 1,560 |
| ## 7183 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (ку) (тепло) | ## Иварлак Анатолий Ильич |  | ## 42,315 |
| ## 7184 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение № 68 (тепло)(ку) | ## Альтернатива ООО |  | ## 48,381 |
| ## 7185 | ## С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение № 68 гвс(ку) | ## Альтернатива ООО |  | ## 5,752 |
| ## 7186 | ## С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, 10эт.2 сек.ж/д отопление (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 360,402 |
| ## 7187 | ## С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 156,517 |
| # 7188 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 |  |  | # 759,158 |
| ## 7189 | ## С.Разина ул, 36, Ст. Разина,36, пом.16 ( тепло) (ку) | ## Абрамян Аида Владимировна |  | ## 4,917 |
| ## 7190 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 кв.3 Полетова О.И.(тепло)(ку) | ## Полетова О.И. |  | ## 7,495 |
| ## 7191 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 магазин Бойцова (тепло)(ку) | ## Бойцова Елена Викторовна |  | ## 4,868 |
| ## 7192 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис (тепло) (ку) | ## Баклушин Евгений Геннадьевич |  | ## 4,932 |
| ## 7193 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис Сверчкова (тепло) (ку) | ## Сверчкова Л.А. |  | ## 4,946 |
| ## 7194 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 помещение1 Сюткин (тепло)(ку) | ## Сюткин Павел Николаевич |  | ## 8,136 |
| ## 7195 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 торгово-оф. пом.122 Майорова. (тепло) (ку) | ## Майорова Ирина Владимировна |  | ## 8,219 |
| ## 7196 | ## С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 715,645 |
| # 7197 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 38 |  |  | # 914,967 |
| ## 7198 | ## С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 13,566 |
| ## 7199 | ## С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 226,643 |
| ## 7200 | ## С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9эт.ж.дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 674,758 |
| # 7201 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 40 |  |  | # 934,345 |
| ## 7202 | ## С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 13,613 |
| ## 7203 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 237,034 |
| ## 7204 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 666,400 |
| ## 7205 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение (тепло) (ку) | ## Кожевникова Т.В. |  | ## 12,858 |
| ## 7206 | ## С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение 73 (тепло) (ку) | ## Степанова Алла Анатольевна |  | ## 4,440 |
| # 7207 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 16 |  |  | # 725,009 |
| ## 7208 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N1 (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 111,647 |
| ## 7209 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N2 (гвс) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 79,229 |
| ## 7210 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N1 (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 242,048 |
| ## 7211 | ## Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N2 (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | ## 292,085 |
| # 7212 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 10 |  |  | # 434,557 |
| ## 7213 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10 подстанция тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,250 |
| ## 7214 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10 подстанция тепло) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,492 |
| ## 7215 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Клыкова Елена Васильевна |  | ## 5,969 |
| ## 7216 | ## Мичурина ул, 10, Мичурина,10(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 426,846 |
| # 7217 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 12 |  |  | # 777,211 |
| ## 7218 | ## Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7,453 |
| ## 7219 | ## Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 210,409 |
| ## 7220 | ## Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 559,349 |
| # 7221 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 9 |  |  | # 2,950 |
| ## 7222 | ## Мичурина ул, 9, Мичурина,9 "б" (тепло) | ## Макаров Никита Александрович |  | ## 2,950 |
| # 7223 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 29 |  |  | # 281,054 |
| ## 7224 | ## Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 24,878 |
| ## 7225 | ## Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 253,288 |
| ## 7226 | ## Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29 гвс (КРнаСОИ)ООО "ЖРЭУ" | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 2,888 |
| # 7227 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 38 |  |  | # 376,435 |
| ## 7228 | ## Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 85 "Белоснежка" г. Калуги |  | ## 37,442 |
| ## 7229 | ## Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (тепло) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 85 "Белоснежка" г. Калуги |  | ## 319,901 |
| ## 7230 | ## Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 сушилка (гвс) | ## Отдел № 11 МБДОУ № 85 "Белоснежка" г. Калуги |  | ## 19,092 |
| # 7231 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 26 |  |  | # 1 315,471 |
| ## 7232 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 ( КГУ им.Циолковского) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 13,178 |
| ## 7233 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч. корпус КГПУ н потери (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 4,492 |
| ## 7234 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.кор. потери до т/сч (гвс) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 4,505 |
| ## 7235 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.корпус КГПУ новый (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 405,223 |
| ## 7236 | ## С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 учебный корпус (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 888,073 |
| # 7237 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36а |  |  | # 483,718 |
| ## 7238 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/с N 44 (гвс) | ## МБДОУ № 44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 61,381 |
| ## 7239 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/сад 44 (тепло) | ## МБДОУ № 44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 333,284 |
| ## 7240 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (гвс) | ## МБДОУ № 44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 40,696 |
| ## 7241 | ## С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (тепло) | ## МБДОУ № 44 "Анютины глазки" г.Калуга |  | ## 48,357 |
| 7242 | Кот. Московская, д.115А |  |  | 14 836,195 |
| # 7243 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121 |  |  | # 361,214 |
| ## 7244 | ## Московская ул, 121, Московская,121 ж.дом (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 361,214 |
| # 7245 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121, Корпус 1 |  |  | # 257,339 |
| ## 7246 | ## Московская ул, 121/1, Московская,121,к.1,ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 257,339 |
| # 7247 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 121 |  |  | # 281,715 |
| ## 7248 | ## Баррикад ул, 121, Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 281,715 |
| # 7249 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 123 |  |  | # 291,431 |
| ## 7250 | ## Баррикад ул, 123, Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 291,431 |
| # 7251 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125 |  |  | # 147,464 |
| ## 7252 | ## Баррикад ул, 125, Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 147,464 |
| # 7253 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 1 |  |  | # 191,664 |
| ## 7254 | ## Баррикад ул, 125/1, Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 191,664 |
| # 7255 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 2 |  |  | # 145,254 |
| ## 7256 | ## Баррикад ул, 125/2, Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 145,254 |
| # 7257 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 127 |  |  | # 257,552 |
| ## 7258 | ## Баррикад ул, 127, Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 245,256 |
| ## 7259 | ## Баррикад ул, 127, ул.Баррикад, д. 127, пом. 1 | ## Быкова Юлия Анатольевна |  | ## 12,296 |
| # 7260 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 129 |  |  | # 146,464 |
| ## 7261 | ## Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129 нежилое помещение №22 (ку) | ## Качулина Ирина Сергеевна |  | ## 7,327 |
| ## 7262 | ## Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129-ж.д.1900г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 139,137 |
| # 7263 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 |  |  | # 601,442 |
| ## 7264 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 неж.пом. 23,9 кв.м. (тепло)(ку) | ## Королев М. Д. |  | ## 2,248 |
| ## 7265 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 неж.пом. 23,9 кв.м. (тепло)(ку) | ## Матюхина Кристина Витальевна |  | ## 1,614 |
| ## 7266 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник" (тепло) (ку) | ## Ермакова Оксана Александровна |  | ## 49,368 |
| ## 7267 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник", подвал (инд.отопление) (ку) | ## Ермакова Оксана Александровна |  | ## 1,722 |
| ## 7268 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 магазин помещ.66 (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 130,892 |
| ## 7269 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40 помещение Мартвых И.В. (тепло) (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 3,525 |
| ## 7270 | ## Ленина ул, 40, Ленина,40,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 412,073 |
| # 7271 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42 |  |  | # 476,354 |
| ## 7272 | ## Ленина ул, 42, Ленина,42,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 476,354 |
| # 7273 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42а |  |  | # 11,560 |
| ## 7274 | ## Ленина ул, 42А, Ленина,42-а кафе "Виола" (тепло) (отдельностоящее здание) | ## Мачтаков В.А. |  | ## 11,560 |
| # 7275 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 |  |  | # 421,059 |
| ## 7276 | ## Ленина ул, 44, Ленина ул, 44 (S 44,7) Шокиров Мустафобег Бобоевич (тепло) (ку) | ## Шокиров Мустафобег Бобоевич |  | ## 5,139 |
| ## 7277 | ## Ленина ул, 44, Ленина ул, 44, помещение 62 (тепло) (ку) | ## Ефременкова Оксана Фёдоровна |  | ## 5,159 |
| ## 7278 | ## Ленина ул, 44, Ленина, д.44 пом.84 (ку) | ## Кондратьева Надежда Николаевна |  | ## 3,767 |
| ## 7279 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,506 |
| ## 7280 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 384,170 |
| ## 7281 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло) (ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 7,184 |
| ## 7282 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло)(ку) | ## Смирнов Сергей Борисович |  | ## 5,394 |
| ## 7283 | ## Ленина ул, 44, Ленина,44 продовольств.магазин (тепло)(ку) | ## Чистовская Светлана Николаевна |  | ## 4,699 |
| ## 7284 | ## Ленина ул, 44, Ленина,д.44,офис (тепло) (ку) | ## Двуреченский С.В. |  | ## 5,041 |
| # 7285 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 46 |  |  | # 425,782 |
| ## 7286 | ## Ленина ул, 46, Ленина,46,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 413,476 |
| ## 7287 | ## Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Егоров Д.А. |  | ## 7,070 |
| ## 7288 | ## Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | ## Ананян Рипсиме Усиковна |  | ## 5,236 |
| # 7289 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 48 |  |  | # 534,254 |
| ## 7290 | ## Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 63(тепло)(ку) | ## Миронова Н.Н. |  | ## 12,341 |
| ## 7291 | ## Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 81(тепло)(ку) | ## ООО "Правовой центр "Надежда" |  | ## 8,141 |
| ## 7292 | ## Ленина ул, 48, Ленина,48,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 513,772 |
| # 7293 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 |  |  | # 252,988 |
| ## 7294 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50 МБУ СШ"Торпедо" (тепло) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 133,535 |
| ## 7295 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50 спортзал/сауна/ (тепло) | ## Спортивный клуб "Автоэлектроника" |  | ## 119,453 |
| # 7296 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 52 |  |  | # 211,069 |
| ## 7297 | ## Ленина ул, 52, Ленина,52 ж.дом 52-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 200,103 |
| ## 7298 | ## Ленина ул, 52, Ленина,52 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | ## ГКУ "Аппарат Общественной палаты Калужской области" |  | ## 10,966 |
| # 7299 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 |  |  | # 352,414 |
| ## 7300 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54 ж.дом 60-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 336,994 |
| ## 7301 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54 салон красоты "Виктория" (тепло)(ку) | ## Суворова Нина Анатольевна |  | ## 5,712 |
| ## 7302 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое пмещение (тепло)(ку) | ## Пономарева Е.В. |  | ## 2,044 |
| ## 7303 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое помещение 14,65 кв.м (тепло)(ку) | ## Образцов Сергей Витальевич |  | ## 2,042 |
| ## 7304 | ## Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | ## Образцов Сергей Витальевич |  | ## 5,622 |
| # 7305 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56 |  |  | # 423,350 |
| ## 7306 | ## Ленина ул, 56, Ленина,56 ж.дом 64-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 329,674 |
| ## 7307 | ## Ленина ул, 56, Ленина,56,ООО"Людмила" (тепло)(КУ) | ## Людмила (ООО) |  | ## 93,676 |
| # 7308 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56а |  |  | # 351,408 |
| ## 7309 | ## Ленина ул, 56а, Ленина,56а "Зоомагазин" (ку) (тепло) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 5,958 |
| ## 7310 | ## Ленина ул, 56а, Ленина,56а ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 345,450 |
| # 7311 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 |  |  | # 404,683 |
| ## 7312 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58 жил.дом 15-ЖРЭУ (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 319,712 |
| ## 7313 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58 Калужский филиал (тепло)(ку) | ## ЗАО "ИНСТЭЛ" |  | ## 21,950 |
| ## 7314 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58, Дикси (тепло) (ку) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 63,021 |
| # 7315 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58, Корпус 1 |  |  | # 479,504 |
| ## 7316 | ## Ленина ул, 58/1, Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 479,504 |
| # 7317 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 |  |  | # 676,802 |
| ## 7318 | ## Московская ул, 109, Московская ул. 109, пом. 103 (тепло) (ку) | ## Колотовкина О.Б. |  | ## 5,187 |
| ## 7319 | ## Московская ул, 109, Московская,109 ж.дом 1969 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 634,382 |
| ## 7320 | ## Московская ул, 109, Московская,109,парикмахерская (тепло)(ку) дудкина | ## Дудкина В.Ф. |  | ## 9,499 |
| ## 7321 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109 офис (тепло)(ку) Болтунов | ## Болтунов Илья Сергеевич |  | ## 4,396 |
| ## 7322 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109, кв. 4 (ку)(тепло) | ## Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | ## 9,100 |
| ## 7323 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109, магазин (ку) (тепло) | ## Пастарнаков Сергей Константинович |  | ## 7,315 |
| ## 7324 | ## Московская ул, 109, Московская,д.109, пом. 1ф (тепло) (ку) | ## Ткачевская Елена Викторовна |  | ## 6,923 |
| # 7325 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 10 |  |  | # 511,701 |
| ## 7326 | ## К.Либкнехта ул, 10, К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 511,701 |
| # 7327 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14 |  |  | # 413,137 |
| ## 7328 | ## К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 407,852 |
| ## 7329 | ## К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | ## Мурадян Гурген Григорьевич |  | ## 5,285 |
| # 7330 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 503,128 |
| ## 7331 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14к.1 ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 435,097 |
| ## 7332 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к. 1 офис (тепло)(ку) | ## Козлов Максим Сергеевич |  | ## 5,924 |
| ## 7333 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 33.8 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,764 |
| ## 7334 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 38.4(тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,271 |
| ## 7335 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.№ 8 (S 17.6) (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1,958 |
| ## 7336 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 272.8 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 30,363 |
| ## 7337 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 55.3 (тепло)(ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,154 |
| ## 7338 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 6 (тепло)(ку) | ## ООО "РАЦМО" |  | ## 6,131 |
| ## 7339 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 8 (тепло)(ку) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 1,971 |
| ## 7340 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 (тепло)(ку) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 2,094 |
| ## 7341 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (тепло)(ку) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 5,401 |
| # 7342 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а |  |  | # 305,077 |
| ## 7343 | ## К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а,ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 305,077 |
| # 7344 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 16 |  |  | # 511,150 |
| ## 7345 | ## К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта ул, 16 нежилое помещение №77 (КУ)" | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 13,899 |
| ## 7346 | ## К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 ж.д. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 492,256 |
| ## 7347 | ## К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Камерман Семен Наумович |  | ## 4,995 |
| # 7348 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 7а |  |  | # 255,115 |
| ## 7349 | ## К.Либкнехта ул, 7а, К.Либкнехта,7а , д/с НСП "Антошка" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 255,115 |
| # 7350 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 |  |  | # 253,897 |
| ## 7351 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 220,710 |
| ## 7352 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8,магазин "Колосок" (тепло) ( ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 12,173 |
| ## 7353 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Афонькин Н.Т. |  | ## 9,436 |
| ## 7354 | ## К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Хлебокомбинат |  | ## 11,578 |
| # 7355 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 111 |  |  | # 518,254 |
| ## 7356 | ## Московская ул, 111, Московская,111 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 518,254 |
| # 7357 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 113 |  |  | # 514,942 |
| ## 7358 | ## Московская ул, 113, Московская,113 ж.дом64-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 409,579 |
| ## 7359 | ## Московская ул, 113, Московская,113,тел.мастерск. (тепло)(ку) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 105,363 |
| # 7360 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115 |  |  | # 526,407 |
| ## 7361 | ## Московская ул, 115, Московская,115 ж.дом 80-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 526,407 |
| # 7362 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115а |  |  | # 32,066 |
| ## 7363 | ## Московская ул, 115а, Прачечная д/с 35 (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 32,066 |
| # 7364 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 117 |  |  | # 323,860 |
| ## 7365 | ## Московская ул, 117, Московская,117ж.дом 60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 323,860 |
| # 7366 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 |  |  | # 267,650 |
| ## 7367 | ## Московская ул, 119 "Садик тепло", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 267,650 |
| # 7368 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 |  |  | # 504,506 |
| ## 7369 | ## Московская ул, 123, Московская,123 ж.дом 72-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 470,116 |
| ## 7370 | ## Московская ул, 123, Московская,123 офис (тепло)(КУ) | ## Гончаров Олег Владимирович |  | ## 6,841 |
| ## 7371 | ## Московская ул, 123, Московская,123-парикмахерская (тепло) (ку) | ## Дородонова Т.М. |  | ## 6,442 |
| ## 7372 | ## Московская ул, 123, Московская,д.123 магазин "Страж" (тепло)(КУ) | ## Каламурза А.Ю. ИП |  | ## 7,133 |
| ## 7373 | ## Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 39 (тепло)(ку) | ## Егорова Светлана Юрьевна |  | ## 7,133 |
| ## 7374 | ## Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 56 (тепло)(ку) | ## Морозов Андрей Валерьевич |  | ## 6,841 |
| # 7375 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125 |  |  | # 509,487 |
| ## 7376 | ## Московская ул, 125, Московская,125 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 509,487 |
| # 7377 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 |  |  | # 148,180 |
| ## 7378 | ## Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1 -д/с НСП "Василек" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 148,180 |
| # 7379 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 127 |  |  | # 525,945 |
| ## 7380 | ## Московская ул, 127, Московская,127 .ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 525,945 |
| # 7381 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 |  |  | # 508,927 |
| ## 7382 | ## Московская ул, 129, Московская,129 офис (тепло)(ку) | ## Мончаковский Максим Сергеевич |  | ## 6,310 |
| ## 7383 | ## Московская ул, 129, Московская,129 ж.дом 68-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 451,840 |
| ## 7384 | ## Московская ул, 129, Московская,129 маг."Все для дома" (тепло)(ку) | ## Данильчук Маргарита Михайловна |  | ## 7,583 |
| ## 7385 | ## Московская ул, 129, Московская,129 магазин "Дом Александр" (тепло)(ку) | ## Овсепян Р.Г. |  | ## 6,861 |
| ## 7386 | ## Московская ул, 129, Московская,129-маг."Сказка" (тепло)(ку) | ## Краснов Дмитрий Васильевич |  | ## 11,598 |
| ## 7387 | ## Московская ул, 129, Московская,129-магазин (тепло) (ку) | ## Тэффи (ООО) |  | ## 11,258 |
| ## 7388 | ## Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N19(тепло)(ку) | ## Беляева Ольга Сергеевна |  | ## 6,588 |
| ## 7389 | ## Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N69 (тепло)(ку) | ## Колпакова Алла Семеновна |  | ## 6,889 |
| 7390 | Кот. Московская, д.14 |  |  | 11 009,866 |
| # 7391 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 15 |  |  | # 165,599 |
| ## 7392 | ## Дарвина ул, 15, Дарвина,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 165,599 |
| # 7393 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17 |  |  | # 233,832 |
| ## 7394 | ## Дарвина ул, 17, Дарвина,17(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 233,832 |
| # 7395 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17а |  |  | # 191,688 |
| ## 7396 | ## Дарвина ул, 17а, Дарвина,17а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 191,688 |
| # 7397 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 19 |  |  | # 70,049 |
| ## 7398 | ## Дарвина ул, 19, Дарвина,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,049 |
| # 7399 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 49 |  |  | # 620,151 |
| ## 7400 | ## Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 спортзал,пристройка (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Калуги |  | ## 217,705 |
| ## 7401 | ## Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"Б" школа N5-осн.здание (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Калуги |  | ## 309,650 |
| ## 7402 | ## Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"В" админис.здание (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Калуги |  | ## 92,796 |
| # 7403 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 |  |  | # 53,081 |
| ## 7404 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 кв.5,6 офис Денисов (тепло) ( ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 10,114 |
| ## 7405 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 магазин "Напролом" Кикст (тепло) (ку) | ## Кикст.Н.В. |  | ## 13,429 |
| ## 7406 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 Самгина С.М. (тепло)(ку) | ## Самгина Светлана Михайловна |  | ## 14,607 |
| ## 7407 | ## Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,931 |
| # 7408 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 53 |  |  | # 114,352 |
| ## 7409 | ## Дзержинского ул, 53, Дзержинского,53 административное здание (тепло) | ## МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги |  | ## 114,352 |
| # 7410 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 57 |  |  | # 340,270 |
| ## 7411 | ## Дзержинского ул, 57, Дзержинского,57 ср.школа N3 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина" |  | ## 340,270 |
| # 7412 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 58 |  |  | # 28,152 |
| ## 7413 | ## Дзержинского ул, 58, Дзержинского,58 рем.стир.маш. (тепло) | ## РЕМО ООО |  | ## 28,152 |
| # 7414 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 43 |  |  | # 48,408 |
| ## 7415 | ## Достоевского ул, 43, Доостоевского,43/21 неж.помещение 1 (КУ) | ## Мамедов Эльдар Назимович |  | ## 7,196 |
| ## 7416 | ## Достоевского ул, 43, Достоевского,43, пом. 2(тепло)( ку) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 10,650 |
| ## 7417 | ## Достоевского ул, 43, Достоевского,43/21 ж.д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,562 |
| # 7418 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 44 |  |  | # 119,334 |
| ## 7419 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского ,44 потери отопление (тепло) | ## Тихомиров В.И. (ИП) |  | ## 0,294 |
| ## 7420 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского ,44 потери отопление (тепло) | ## Шамаев Андрей Алексеевич |  | ## 0,181 |
| ## 7421 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44 администр.помещение (тепло) | ## ГБУ КО "Содействие" |  | ## 82,215 |
| ## 7422 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ (тепло) | ## Тихомиров В.И. (ИП) |  | ## 21,465 |
| ## 7423 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ (тепло) | ## Шамаев Андрей Алексеевич |  | ## 13,671 |
| ## 7424 | ## Достоевского ул, 44, Достоевского,44; потери от (тепло) | ## ГБУ КО "Содействие" |  | ## 1,508 |
| # 7425 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 45 |  |  | # 62,618 |
| ## 7426 | ## Достоевского ул, 45, Достоевского,45 неж.помещение (ку) (тепло) | ## Бунаков Алексей Викторович |  | ## 7,752 |
| ## 7427 | ## Достоевского ул, 45, Достоевского,45(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 54,866 |
| # 7428 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46 |  |  | # 57,924 |
| ## 7429 | ## Достоевского ул, 46, Достоевского,46 батальон (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 57,924 |
| # 7430 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46, Корпус 1 |  |  | # 338,051 |
| ## 7431 | ## Достоевского ул, 46/1, Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 338,051 |
| # 7432 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 47 |  |  | # 41,026 |
| ## 7433 | ## Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,062 |
| ## 7434 | ## Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,208 |
| ## 7435 | ## Достоевского ул, 47, Достоевского,д.47, пом.2 Гусейнова Е.Ю. (тепло) (ку) |  |  | ## 1,431 |
| ## 7436 | ## Достоевского ул, 47, Достоевского,д.47, пом.2 Гусейнова Е.Ю. (тепло) (ку) | ## Гусейнова Екатерина Юсуповна |  | ## 4,325 |
| # 7437 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48 |  |  | # 123,240 |
| ## 7438 | ## Достоевского ул, 48, Достоевского,48 ж.д. кв. 1 неж.помещение Макарова Е.Е. | ## Макарова Екатерина Евгеньевна |  | ## 10,260 |
| ## 7439 | ## Достоевского ул, 48, Достоевского,48(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,980 |
| # 7440 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48г |  |  | # 326,231 |
| ## 7441 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 административное здание (тепло) | ## Министерство финансов Калужской области |  | ## 256,837 |
| ## 7442 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин (тепло) | ## Шевченко Е.И. |  | ## 22,431 |
| ## 7443 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин 1-ый этаж (тепло) | ## Шевченко Е.И. |  | ## 46,594 |
| ## 7444 | ## Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 министерство финансов (тепло)потери до т/сч | ## Министерство финансов Калужской области |  | ## 0,369 |
| # 7445 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49 |  |  | # 49,910 |
| ## 7446 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49 кв.1 (тепло)(ку) | ## Наумов Артем Борисович |  | ## 8,645 |
| ## 7447 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49 кв.5 (тепло)(ку) | ## Наумов Артем Борисович |  | ## 10,887 |
| ## 7448 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Козлов Петр Львович |  | ## 4,723 |
| ## 7449 | ## Достоевского ул, 49, Достоевского,49(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,655 |
| # 7450 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49а |  |  | # 126,984 |
| ## 7451 | ## Достоевского ул, 49а, Достоевского,49а Административное здание (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 126,984 |
| # 7452 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 57 |  |  | # 274,442 |
| ## 7453 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского, 57 Денисов С.А. кв.7 | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 5,074 |
| ## 7454 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского, 57 Денисов С.А. пом б\н | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 3,886 |
| ## 7455 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Замки" Никишин (тепло) (ку) | ## Никишин В.И. |  | ## 18,643 |
| ## 7456 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Кокаду" (тепло) (ку) | ## Никишин В.И. |  | ## 14,526 |
| ## 7457 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Эконика" (тепло)(ку) | ## Никишин В.И. |  | ## 13,640 |
| ## 7458 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57 мебельный салон "Браво" (тепло) (ку) | ## Никишин В.И. |  | ## 22,438 |
| ## 7459 | ## Достоевского ул, 57, Достоевского,57(ж.дом) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,235 |
| # 7460 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 100 |  |  | # 616,304 |
| ## 7461 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 Город 20,2 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,942 |
| ## 7462 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 ж/дом ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 575,498 |
| ## 7463 | ## Ленина ул, 100, Ленина,100 стр.4 магазин "Арго" Иванов (тепло) | ## Иванов В.С. |  | ## 7,937 |
| ## 7464 | ## Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100 пом 4П (тепло) (ку) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 19,545 |
| ## 7465 | ## Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100, пом 2 (тепло) (ку) | ## Российской союз бывших малолелетних узников фашистских концлагерей |  | ## 9,382 |
| # 7466 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 102 |  |  | # 198,478 |
| ## 7467 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 А офис (тепло) | ## АВАНТАЖ ООО |  | ## 151,051 |
| ## 7468 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 ж/д ТСЖ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,532 |
| ## 7469 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 магазин "Меркурий" (тепло) (ку) | ## РТММ (ООО) |  | ## 24,916 |
| ## 7470 | ## Ленина ул, 102, Ленина,102 потери магазин Меркурий (тепло) | ## РТММ (ООО) |  | ## 0,979 |
| # 7471 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 104 |  |  | # 194,712 |
| ## 7472 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 гараж (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 24,012 |
| ## 7473 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 Здание художественного музея (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 139,930 |
| ## 7474 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 Северный флигель (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 14,875 |
| ## 7475 | ## Ленина ул, 104, Ленина,104 Южный флигель (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 15,895 |
| # 7476 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 92 |  |  | # 124,152 |
| ## 7477 | ## Ленина ул, 92, Ленина,92 магазин (тепло)(ку) | ## Потапова Нина Егоровна |  | ## 13,360 |
| ## 7478 | ## Ленина ул, 92, Ленина,92 парикмахерская "Фигаро" (тепло)(ку) | ## Щирова Э.Э. |  | ## 5,092 |
| ## 7479 | ## Ленина ул, 92, Ленина,92(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,700 |
| # 7480 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 |  |  | # 155,558 |
| ## 7481 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 аптека Афонина (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 8,268 |
| ## 7482 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 маг."Цветы" Галантус (тепло) (ку) | ## Митрофанов О.Г. |  | ## 12,092 |
| ## 7483 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Времена года (тепло)(ку) | ## Пахрин Олег Сергеевич |  | ## 6,980 |
| ## 7484 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Романова (тепло)(Ку) | ## Романова В.В. |  | ## 7,648 |
| ## 7485 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94 неж.помещ. Офис (тепло)(ку) | ## Меркешкина Ирина Викторовна |  | ## 6,652 |
| ## 7486 | ## Ленина ул, 94, Ленина,94(ж.дом) СЖО (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,918 |
| # 7487 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96 |  |  | # 94,863 |
| ## 7488 | ## Ленина ул, 96, Ленина,96 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 74,816 |
| ## 7489 | ## Ленина ул, 96, Ленина,96 магазин "Тик-Так" Доронина (тепло)(ку) | ## Доронина О.А. |  | ## 12,538 |
| ## 7490 | ## Ленина ул, 96, Ленина,96 ювелирная мастерская Беляев (тепло)(ку) | ## Беляев В.Г. |  | ## 7,509 |
| # 7491 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96а |  |  | # 127,949 |
| ## 7492 | ## Ленина ул, 96а, Ленина,96а неж.пом. (тепло) | ## Третьякова Олеся Геннадьевна |  | ## 127,949 |
| # 7493 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 |  |  | # 163,640 |
| ## 7494 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,483 |
| ## 7495 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин (тепло)(ку) | ## Кудрявцев И.Г. |  | ## 11,194 |
| ## 7496 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин Кудрявцев (тепло)(ку) | ## Кудрявцев И.Г. |  | ## 7,370 |
| ## 7497 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Рыжих Дмитрий Владимирович |  | ## 6,283 |
| ## 7498 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение № 6 (тепло)(ку) | ## Кудрявцев И.Г. |  | ## 12,636 |
| ## 7499 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 ООО Серкото (тепло)(ку) | ## Серкото (ООО) |  | ## 6,283 |
| ## 7500 | ## Ленина ул, 98, Ленина,98 промтоварный магазин Беляев (тепло)(ку) | ## Беляев В.Г. |  | ## 7,391 |
| # 7501 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 10 |  |  | # 113,204 |
| ## 7502 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом. Съедина Н.В. (тепло) | ## ИП Съедина Наталья Викторовна |  | ## 1,642 |
| ## 7503 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом. Съедина Н.В. (тепло) | ## Туманова Дарья Дмитриевна |  | ## 25,013 |
| ## 7504 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Аксенов Д.С.. (тепло) | ## ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич |  | ## 28,301 |
| ## 7505 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Борсук В.В. (тепло) | ## ИП Борсук Виктор Васильевич |  | ## 28,302 |
| ## 7506 | ## Московская ул, 10, Московская,10 ,неж.пом.Титова В.С. (тепло) | ## Титова Валерия Сергеевна |  | ## 28,302 |
| ## 7507 | ## Московская ул, 10, Московская,10, неж.пом. Ольшевская Д.В. (тепло) | ## Ольшевская Дарья Викторовна |  | ## 1,644 |
| # 7508 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 13 |  |  | # 169,830 |
| ## 7509 | ## Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N 2 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 1 им.Н.П.Ракова" |  | ## 87,800 |
| ## 7510 | ## Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N1 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 1 им.Н.П.Ракова" |  | ## 82,030 |
| # 7511 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17 |  |  | # 415,766 |
| ## 7512 | ## Московская ул, 17, Московская,17 офис (тепло) пом 52 (ку) | ## ИП Северин В.Н. |  | ## 8,303 |
| ## 7513 | ## Московская ул, 17, Московская,17(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,416 |
| ## 7514 | ## Московская ул, 17, Московская,17пр.ж/д ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 306,047 |
| # 7515 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 18/64 |  |  | # 155,064 |
| ## 7516 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64 ,ж.д. ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 140,791 |
| ## 7517 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64 магазин Зуева (тепло) | ## Зуева Наталья Васильевна |  | ## 7,865 |
| ## 7518 | ## Московская ул, 18/64, Московская,18/64, нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Правление КРПОО "Милосердие" |  | ## 6,408 |
| # 7519 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 |  |  | # 100,183 |
| ## 7520 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение Медведев (тепло)(ку) | ## Медведев С.Н. |  | ## 12,510 |
| ## 7521 | ## Московская ул, 19, Московская,19 магазин Яцевич С.В.(тепло)(ку) | ## Яцевич Светлана Викторовна |  | ## 5,837 |
| ## 7522 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 12 (тепло)(ку) | ## Мамонтов Сергей Олегович |  | ## 6,965 |
| ## 7523 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 13 (тепло)(ку) | ## Мамонтов Сергей Олегович |  | ## 3,295 |
| ## 7524 | ## Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## ИП Амарова Оксана Феликсовна |  | ## 8,289 |
| ## 7525 | ## Московская ул, 19, Московская,19(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 63,287 |
| # 7526 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 |  |  | # 294,875 |
| ## 7527 | ## Московская ул, 20, Московская,20 магазин "Сафьян"Бронникова (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 6,283 |
| ## 7528 | ## Московская ул, 20, Московская,20 магазин Беловинцева (тепло) (ку) | ## Беловинцева Л.А. |  | ## 10,671 |
| ## 7529 | ## Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | ## Бушин Игорь Иванович |  | ## 4,137 |
| ## 7530 | ## Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | ## Седешева Мария Ивановна |  | ## 12,148 |
| ## 7531 | ## Московская ул, 20, Московская,20 промтовар.магазин Гуреенк. (тепло) (ку) | ## Гуреенкова О.И. |  | ## 11,173 |
| ## 7532 | ## Московская ул, 20, Московская,20 Салон бракосочетания Горб. (тепло)(ку) | ## АО "Калугагорбытсправка" |  | ## 9,341 |
| ## 7533 | ## Московская ул, 20, Московская,20(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 241,122 |
| # 7534 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22 |  |  | # 32,410 |
| ## 7535 | ## Московская ул, 22, Московская,22 магазин "Мясо" (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 8,929 |
| ## 7536 | ## Московская ул, 22, Московская,22 магазин Матвеева (тепло)(ку) | ## Матвеева Н.А./Матвеев А.А./Матвеева С.В. |  | ## 6,569 |
| ## 7537 | ## Московская ул, 22, Московская,22(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,912 |
| # 7538 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22а |  |  | # 45,426 |
| ## 7539 | ## Московская ул, 22/А, Московская,22 А магазин (тепло) | ## Кимберлит (ООО) |  | ## 44,939 |
| ## 7540 | ## Московская ул, 22/А, Московская,22 А потери (тепло) | ## Кимберлит (ООО) |  | ## 0,487 |
| # 7541 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 24 |  |  | # 34,904 |
| ## 7542 | ## Московская ул, 24, Московская,24 магазин помещ площ 40,6 (тепло) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 8,261 |
| ## 7543 | ## Московская ул, 24, Московская,24 магазин Северина пом площ 63,7 (тепло) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 10,592 |
| ## 7544 | ## Московская ул, 24, Московская,24 магазин (тепло) | ## Северина Татьяна Юрьевна |  | ## 16,051 |
| # 7545 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 5 |  |  | # 124,872 |
| ## 7546 | ## Московская ул, 5, Московская,5 административное здание (тепло) | ## ООО "Альфа-Сити" |  | ## 124,872 |
| # 7547 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 13/47 |  |  | # 18,636 |
| ## 7548 | ## Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | ## МБМ (ООО") |  | ## 4,902 |
| ## 7549 | ## Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | ## МБМ (ООО") |  | ## 4,393 |
| ## 7550 | ## Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 кафе "Сластена" (тепло) | ## Эвридика кафе Сластена (ООО) |  | ## 9,341 |
| # 7551 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 15 |  |  | # 31,633 |
| ## 7552 | ## Театральная ул, 15, Театральная,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,633 |
| # 7553 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 17 |  |  | # 27,845 |
| ## 7554 | ## Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин "Фунтик" Бровкин (тепло)(ку) | ## Бровкин Илья Владимирович |  | ## 8,519 |
| ## 7555 | ## Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин (тепло) (ку) | ## Антоненко С.Р. |  | ## 3,114 |
| ## 7556 | ## Театральная ул, 17, Театральная,17(ж.дом) квартира 12(тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,212 |
| # 7557 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21 |  |  | # 99,366 |
| ## 7558 | ## Театральная ул, 21, Театральная,21 неж.помещ. (ку)(тепло) | ## Мартыненко Николай Николаевич |  | ## 13,137 |
| ## 7559 | ## Театральная ул, 21, Театральная,21 стр.3 маг. "Олерон"Орехов (тепло) (ку) | ## Орехов В.А. |  | ## 6,639 |
| ## 7560 | ## Театральная ул, 21, Театральная,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,590 |
| # 7561 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21/2 |  |  | # 5,741 |
| ## 7562 | ## Театральная ул, 21/2, Театральная,21/2 магазин Голубкова (тепло) | ## ИП Голубкова Марина Евгеньевна |  | ## 5,741 |
| # 7563 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21/43 |  |  | # 6,522 |
| ## 7564 | ## Театральная ул, 21/43, Театральная,21/43 маг."Колибри" Ченцов (тепло) | ## Ченцов А.Г. |  | ## 6,522 |
| # 7565 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 25 |  |  | # 215,999 |
| ## 7566 | ## Театральная ул, 25, Театральная, 25 помещение 25 (тепло)(ку) | ## Микрюкова Ирина Васильевна |  | ## 9,459 |
| ## 7567 | ## Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин (тепло)(ку) | ## Лукин С.В. |  | ## 8,853 |
| ## 7568 | ## Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин Гореликова (тепло) (ку) | ## Гореликова Надежда Николаевна |  | ## 7,021 |
| ## 7569 | ## Театральная ул, 25, Театральная,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 190,666 |
| # 7570 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 27 |  |  | # 288,679 |
| ## 7571 | ## Театральная ул, 27, Театральная,27 салон красоты | ## Целовальников Илья Андреевич |  | ## 9,323 |
| ## 7572 | ## Театральная ул, 27, Театральная,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 279,356 |
| # 7573 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 29 |  |  | # 297,806 |
| ## 7574 | ## Театральная ул, 29, Театральная,29(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 297,806 |
| # 7575 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 50 |  |  | # 57,428 |
| ## 7576 | ## Кирова ул, 50, Кирова,50 "Росинка" (тепло) | ## Росинка (ООО) |  | ## 24,368 |
| ## 7577 | ## Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло) | ## Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | ## 17,114 |
| ## 7578 | ## Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло), 190 | ## Лобанов С.Д. (ИП) |  | ## 15,946 |
| # 7579 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 52 |  |  | # 48,011 |
| ## 7580 | ## Кирова ул, 52, Кирова,52 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,534 |
| ## 7581 | ## Кирова ул, 52, Кирова,52 магазин (тепло)*** | ## Арутюнян Самвел Карапетович |  | ## 13,845 |
| ## 7582 | ## Кирова ул, 52, Кирова,52 пом.2 (тепло) Арутюнян С.К. | ## Арутюнян Самвел Карапетович |  | ## 5,316 |
| ## 7583 | ## Кирова ул, 52, Кирова,52 пом.2 (тепло)Игнатян В.С.. | ## Игнатян Вардан Сержикович |  | ## 5,316 |
| # 7584 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 |  |  | # 321,036 |
| ## 7585 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 жил.дом. ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 242,277 |
| ## 7586 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин " Милавица" (тепло)(ку) | ## ИП Зык Николай Николаевич |  | ## 16,362 |
| ## 7587 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин непродов.товаров Жукова (тепло) (ку) | ## Жукова Н.А. |  | ## 10,588 |
| ## 7588 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин Пуговицы (тепло)(ку) | ## Ковалева Александра Игоревна |  | ## 12,308 |
| ## 7589 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 пом.2 (тепло)(ку) | ## Лобанов С.Д. (ИП) |  | ## 16,717 |
| ## 7590 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 помещение № 9 Дубинский Л.З.(тепло)(ку) | ## Дубинский Л.З. |  | ## 5,892 |
| ## 7591 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54 ювелирный магазин "Агат" (тепло) (ку) | ## Яврумов Виктор Владимирович |  | ## 6,339 |
| ## 7592 | ## Кирова ул, 54, Кирова,54-пом.5 (тепло)(ку) | ## ИП Елкина С.Г |  | ## 10,553 |
| # 7593 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 |  |  | # 784,530 |
| ## 7594 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 пом. 6 Могучева (тепло)(ку) | ## ПБОЮЛ Савельев Ю.С. Обнинское отделение N7786 г.Обнинск |  | ## 3,360 |
| ## 7595 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 пом. 6 Могучева (тепло)(ку) | ## Могучева Мария Юрьевна ИП |  | ## 20,044 |
| ## 7596 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 567,672 |
| ## 7597 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 магазин Ильин (тепло)(ку) | ## Ильин А.В. (ИП) |  | ## 8,443 |
| ## 7598 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 оф.помещение Сычев (тепло)(ку) | ## Сычев В.П./Лазоренко В.Н. |  | ## 25,570 |
| ## 7599 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56 промтоварный магазин Гончаров (тепло)(ку) | ## Индивидуальный Предприниматель Гончаров Денис Витальевич |  | ## 13,652 |
| ## 7600 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56-маг.(Кошелев) Власов (тепло)(ку) | ## Власов Владимир Степанович |  | ## 25,801 |
| ## 7601 | ## Кирова ул, 56, Кирова,56, пом. 10 (тепло) (ку) | ## Костюхина Т.А. |  | ## 119,988 |
| # 7602 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 62 |  |  | # 26,229 |
| ## 7603 | ## Кирова ул, 62, Кирова,62(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 26,229 |
| # 7604 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 64 |  |  | # 620,955 |
| ## 7605 | ## Кирова ул, 64, Кирова,64(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 510,032 |
| ## 7606 | ## Кирова ул, 64, Кирова,64(магазин) (тепло) (КУ) | ## Вартанов А.К. ИП |  | ## 110,923 |
| # 7607 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 |  |  | # 77,456 |
| ## 7608 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 (тепло) 2 этаж ,пом.6 | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 19,843 |
| ## 7609 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 пом. 5 (тепло) | ## Падина Евгения Викторовна |  | ## 9,360 |
| ## 7610 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 (тепло) | ## Клинушкина Е. И. |  | ## 2,581 |
| ## 7611 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 аптека (тепло) | ## Назарова Т.И. |  | ## 3,850 |
| ## 7612 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 кафе "17 ступенек" (тепло) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 5,024 |
| ## 7613 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин "Фунтик" (тепло) | ## Бровкина Лариса Петровна |  | ## 6,522 |
| ## 7614 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин (тепло) | ## Данилина Юлия Николаевна |  | ## 16,689 |
| ## 7615 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 Салон связи "МТС" (тепло) | ## Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | ## 4,942 |
| ## 7616 | ## Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66- 1-й этаж неж.помещение 7 (тепло) Отец | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 8,645 |
| # 7617 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 |  |  | # 313,810 |
| ## 7618 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 Падин М.М. (тепло)(ку) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 13,931 |
| ## 7619 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 Агеев В.В. пом. 4 (тепло) (ку) | ## Агеев Василий Вячеславович |  | ## 13,666 |
| ## 7620 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,578 |
| ## 7621 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,606 |
| ## 7622 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Баркова (тепло) (ку) | ## Баркова Т.С. |  | ## 12,761 |
| ## 7623 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Хасанов О.З. (тепло)(ку) | ## Хасанов Олег Зулкарович |  | ## 13,513 |
| ## 7624 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 офис Рвачева пом. 25(тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 13,130 |
| ## 7625 | ## Ленина ул, 80, Ленина,80 Рвачева (тепло) (ку) | ## Рвачева Людмила Евгеньевна |  | ## 13,625 |
| # 7626 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 82 |  |  | # 528,204 |
| ## 7627 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 Город (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 16,870 |
| ## 7628 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 ж/д ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 394,898 |
| ## 7629 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 нежилое помещение (тепло) 232 кв.м (ку)ПАО "КСК" | ## Калужская сбытовая компания ПАО |  | ## 45,248 |
| ## 7630 | ## Ленина ул, 82, Ленина,82 нежилое помещение (тепло) 365 кв.м (ку) | ## Екименкова Валентина Васильевна |  | ## 71,188 |
| # 7631 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11 |  |  | # 141,378 |
| ## 7632 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11 маг."Надежда" (тепло) | ## НАДЕЖДА ООО |  | ## 39,527 |
| ## 7633 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11 Офис-магазин (тепло) | ## НАДЕЖДА ООО |  | ## 41,185 |
| ## 7634 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11 стр.3 гаражный бокс(тепло) | ## Городская Дума города Калуги |  | ## 9,571 |
| ## 7635 | ## Театральная ул, 11, Театральная,11, неж.пом (тепло) | ## Остапенко Михаил Юрьевич |  | ## 23,261 |
| ## 7636 | ## Театральная ул, 11, ул. Театральная, д 11, пом 2 (тепло)(ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 27,834 |
| # 7637 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11а |  |  | # 38,329 |
| ## 7638 | ## Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 1 этаж (тепло) | ## Александрушкин Тимур Сергеевич |  | ## 9,261 |
| ## 7639 | ## Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 2 этаж (тепло) | ## Александрушкин Тимур Сергеевич |  | ## 18,916 |
| ## 7640 | ## Театральная ул, 11а, Театральная,11а нежилое помещение № 1(тепло) | ## Городская Дума города Калуги |  | ## 10,152 |
| # 7641 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 |  |  | # 28,338 |
| ## 7642 | ## Театральная ул, 7, Театральная,7, 1 этаж(тепло) | ## Кузнецов Сергей Геннадьевич |  | ## 14,725 |
| ## 7643 | ## Театральная ул, 7, Театральная,7, 2 этаж(тепло) | ## Кузнецов Сергей Геннадьевич |  | ## 13,613 |
| # 7644 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 9 |  |  | # 128,755 |
| ## 7645 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 18,081 |
| ## 7646 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Арттехстудио-офис"Антонен. (тепло)(ку) | ## Антоненко С.Р. |  | ## 4,367 |
| ## 7647 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Одиссей" (тепло)(ку) | ## Жуков Виктор Иванович |  | ## 32,438 |
| ## 7648 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 2 (тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 23,453 |
| ## 7649 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 3 (тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 25,438 |
| ## 7650 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения № 1 (S 10) (тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 1,919 |
| ## 7651 | ## Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения №1 (S 120.1)(тепло)(ку) | ## ИП Меерович Леонид Александрович |  | ## 23,059 |
| # 7652 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17/2 |  |  | # 35,127 |
| ## 7653 | ## Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание пом.3 ( S= 33.2 кв.м) (тепло) | ## ИП Северин В.Н. |  | ## 6,132 |
| ## 7654 | ## Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание № 2 ( S=126.9 кв.м) (тепло) | ## ИП Северин В.Н. |  | ## 28,995 |
| # 7655 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17а |  |  | # 57,712 |
| ## 7656 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а кафе " Русские традиции" (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 20,999 |
| ## 7657 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин "Диора " зал №1(тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 12,770 |
| ## 7658 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин Марго (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 12,705 |
| ## 7659 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 4,167 |
| ## 7660 | ## Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 7,071 |
| # 7661 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 7 |  |  | # 262,809 |
| ## 7662 | ## Московская ул, 7, Московская,7 офис Дет.озд.центр (тепло) | ## ГАУ КО "Центр "Развитие" |  | ## 52,144 |
| ## 7663 | ## Московская ул, 7, Московская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 210,665 |
| 7664 | Кот. Московская, д.299В |  |  | 1 159,734 |
| # 7665 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299 |  |  | # 111,160 |
| ## 7666 | ## Московская ул, 299, Московская,299 жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 111,160 |
| # 7667 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299а |  |  | # 421,250 |
| ## 7668 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 б-адм.здание (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 12,157 |
| ## 7669 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 13,334 |
| ## 7670 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус от (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 79,171 |
| ## 7671 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 лаб.корп.-корпус N 3 (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 4,167 |
| ## 7672 | ## Московская ул, 299а, Московская,299 Облветлаб.кор.1 от (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 117,204 |
| ## 7673 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-виварий (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 13,581 |
| ## 7674 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-гараж (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 1,214 |
| ## 7675 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-гараж от. (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 35,540 |
| ## 7676 | ## Московская ул, 299а, Московская,299-Облветлаб.кор.1 (гвс) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 22,734 |
| ## 7677 | ## Московская ул, 299а, Московская,299лаб.корп.-корпус № 3 от (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 122,148 |
| # 7678 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299б |  |  | # 11,540 |
| ## 7679 | ## Московская ул, 299б, Московская,299б-гаражи (тепло) | ## ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" |  | ## 11,540 |
| # 7680 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 301 |  |  | # 118,014 |
| ## 7681 | ## Московская ул, 301, Московская,301-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,014 |
| # 7682 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 303 |  |  | # 116,214 |
| ## 7683 | ## Московская ул, 303, Московская,303- жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,214 |
| # 7684 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 309, Корпус 1 |  |  | # 359,910 |
| ## 7685 | ## Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 10,839 |
| ## 7686 | ## Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 43,300 |
| ## 7687 | ## Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 45,231 |
| ## 7688 | ## Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 260,540 |
| # 7689 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Учхоз ул, № 32 |  |  | # 21,646 |
| ## 7690 | ## Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 1,147 |
| ## 7691 | ## Учхоз ул, 32, Учхоз,32-2 эт. жил.дом ГВС (ку) | ## ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16 ООО |  | ## 20,499 |
| 7692 | Кот. Московская, д.317А |  |  | 8 554,288 |
| # 7693 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313 |  |  | # 773,459 |
| ## 7694 | ## Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 224,235 |
| ## 7695 | ## Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 480,237 |
| ## 7696 | ## Московская ул, 313, Московская ул, 313, Московская ул, 313 гвс (КРнаСОИ) | ## УК СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ ООО |  | ## 28,106 |
| ## 7697 | ## Московская ул, 313, Московская,313, магазин"Продукты" (гвс) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 5,022 |
| ## 7698 | ## Московская ул, 313, Московская,313,магазин"Продукты" (тепло) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 35,859 |
| # 7699 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 2 |  |  | # 354,019 |
| ## 7700 | ## Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,747 |
| ## 7701 | ## Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 257,523 |
| ## 7702 | ## Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ООО УК |  | ## 4,749 |
| # 7703 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 311 |  |  | # 448,066 |
| ## 7704 | ## Московская ул, 311, Московская,311 администр.1 здание (тепло) | ## ВНИИЗЖ ФГБУ |  | ## 276,365 |
| ## 7705 | ## Московская ул, 311, Московская,311 администр.2 здание (тепло) | ## Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям |  | ## 171,701 |
| # 7706 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313а |  |  | # 462,091 |
| ## 7707 | ## Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,900 |
| ## 7708 | ## Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,997 |
| ## 7709 | ## Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 9,194 |
| # 7710 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315 |  |  | # 731,277 |
| ## 7711 | ## Московская ул, 315, Московская 315 ж.д. гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,771 |
| ## 7712 | ## Московская ул, 315, Московская 315,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 444,519 |
| ## 7713 | ## Московская ул, 315, Московская ул, 315, Московская ул, 315 гвс (КРнаСОИ) | ## УК СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ ООО |  | ## 44,806 |
| ## 7714 | ## Московская ул, 315, Московская,315 офис (тепло)(ку) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 31,595 |
| ## 7715 | ## Московская ул, 315, Московская,315, офис (гвс) | ## Потребительское общество "Северное" |  | ## 0,586 |
| # 7716 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 1 |  |  | # 523,832 |
| ## 7717 | ## Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,243 |
| ## 7718 | ## Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 106,618 |
| ## 7719 | ## Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 329,375 |
| ## 7720 | ## Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 9,310 |
| ## 7721 | ## Московская ул, 315/1, Московская,315,к.1 Муз.школа (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 8" г.Калуги |  | ## 56,286 |
| # 7722 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 3 |  |  | # 977,200 |
| ## 7723 | ## Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 308,530 |
| ## 7724 | ## Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,975 |
| ## 7725 | ## Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 625,589 |
| ## 7726 | ## Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 неж. пом.(тепло) (ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 1,689 |
| ## 7727 | ## Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 19,433 |
| ## 7728 | ## Московская ул, 315/3, Московская,315,к.3 Муз.школа (тепло)(ку) | ## МБОУДО "ДШИ № 8" г.Калуги |  | ## 20,984 |
| # 7729 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 4 |  |  | # 684,994 |
| ## 7730 | ## Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д. (гвс) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 192,534 |
| ## 7731 | ## Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д.от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 472,301 |
| ## 7732 | ## Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 11,870 |
| ## 7733 | ## Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская (гвс) | ## Лясоцкая Людмила Ивановна |  | ## 1,663 |
| ## 7734 | ## Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская от (тепло)(ку) | ## Лясоцкая Людмила Ивановна |  | ## 6,626 |
| # 7735 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 5 |  |  | # 846,702 |
| ## 7736 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5 (стр.1) -магазин (гвс) | ## СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ ООО |  | ## 0,275 |
| ## 7737 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5- (стр.1)магазин (тепло) | ## ООО "Шанс" |  | ## 6,137 |
| ## 7738 | ## Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5- (стр.1)магазин (тепло) | ## СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ ООО |  | ## 8,572 |
| ## 7739 | ## Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 174,634 |
| ## 7740 | ## Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 643,360 |
| ## 7741 | ## Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 13,724 |
| # 7742 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 6 |  |  | # 900,223 |
| ## 7743 | ## Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 203,903 |
| ## 7744 | ## Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.от. (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 676,043 |
| ## 7745 | ## Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 20,277 |
| # 7746 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 317 |  |  | # 614,767 |
| ## 7747 | ## Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,834 |
| ## 7748 | ## Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.гвс (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 17,106 |
| ## 7749 | ## Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,116 |
| ## 7750 | ## Московская ул, 317, Московская ул, 317, Московская ул, 317 гвс (КРнаСОИ) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 13,711 |
| # 7751 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319 |  |  | # 248,831 |
| ## 7752 | ## Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 62,929 |
| ## 7753 | ## Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 182,693 |
| ## 7754 | ## Московская ул, 319, Московская ул, 319, Московская ул, 319 гвс (КРнаСОИ) | ## УК СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ ООО |  | ## 3,209 |
| # 7755 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319, Корпус 1 |  |  | # 462,460 |
| ## 7756 | ## Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 гвс (гвс) | ## МБДОУ № 90 "Ласточка" г. Калуги |  | ## 99,400 |
| ## 7757 | ## Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 от (тепло) | ## МБДОУ № 90 "Ласточка" г. Калуги |  | ## 363,060 |
| # 7758 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 321 |  |  | # 526,367 |
| ## 7759 | ## Московская ул, 321, Московская,321,ж.д. 12ЖРЭУ (ку) | ## ЭРСУ 12 ООО |  | ## 526,367 |
| 7760 | Кот. Московская, д.31А |  |  | 10 070,122 |
| # 7761 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52 |  |  | # 41,496 |
| ## 7762 | ## Московская ул, 52, Московская,52-магазин (тепло)(КУ) | ## Игнатян Вардан Сержикович |  | ## 1,221 |
| ## 7763 | ## Московская ул, 52, Московская,52-магазин (тепло)(КУ) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 7,284 |
| ## 7764 | ## Московская ул, 52, Московская,52(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,991 |
| # 7765 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 27 |  |  | # 343,978 |
| ## 7766 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ООО стиль потери (гвс) | ## СТИЛЬ ООО |  | ## 18,886 |
| ## 7767 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" гвс потери (гвс) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 11,986 |
| ## 7768 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" потери отопл. (тепло) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 37,923 |
| ## 7769 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 ТОО"Стиль" (гвс) | ## СТИЛЬ ООО |  | ## 3,775 |
| ## 7770 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 торговый дом "ИРИНА" (гвс) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 19,219 |
| ## 7771 | ## Кирова ул, 27, Кирова,27 Торговый дом "Ирина" (тепло) | ## Торговый дом Ирина (ООО) |  | ## 252,189 |
| # 7772 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 29 |  |  | # 327,519 |
| ## 7773 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 Глотова О.Н. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 7,203 |
| ## 7774 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 КФ МГЭИ (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 193,556 |
| ## 7775 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Глотова О.Н. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 4,263 |
| ## 7776 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Пахомов О.М. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 103,494 |
| ## 7777 | ## Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Стаченко М.А. (тепло) | ## АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | ## 19,003 |
| # 7778 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31 |  |  | # 607,663 |
| ## 7779 | ## Кирова ул, 31, Кирова,31 "Центральный (тепло) | ## ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" |  | ## 607,663 |
| # 7780 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 3 |  |  | # 27,309 |
| ## 7781 | ## Кирова ул, 31/3, Кирова ул, 31 стр 3 пом №10 | ## Мазин Кирилл Владимирович |  | ## 0,693 |
| ## 7782 | ## Кирова ул, 31/3, Кирова,31 стр.3 нежилое здание (тепло) | ## Фонд "Фонд Развития Культуры" |  | ## 26,616 |
| # 7783 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 76 |  |  | # 0,959 |
| ## 7784 | ## Кирова ул, 31/76, Кирова,31/76 кафе-бар "Звездный" (тепло) | ## Филатова Ирина Владимировна |  | ## 0,959 |
| # 7785 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 74 |  |  | # 543,592 |
| ## 7786 | ## Ленина ул, 74, Ленина 74 основное здание (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 24,952 |
| ## 7787 | ## Ленина ул, 74, Ленина 74 Пристройка (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 225,499 |
| ## 7788 | ## Ленина ул, 74, Ленина,74 основное здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 289,119 |
| ## 7789 | ## Ленина ул, 74, Ленина,74 пристройка (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 4,022 |
| # 7790 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 76 |  |  | # 656,425 |
| ## 7791 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (гвс) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 5,628 |
| ## 7792 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 124,718 |
| ## 7793 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 административный корпус N1 (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 505,039 |
| ## 7794 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 к.1 потери (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 13,875 |
| ## 7795 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76 к.2 потери от (тепло) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 4,081 |
| ## 7796 | ## Ленина ул, 76, Ленина,76, к.2 потери гвс (гвс) | ## Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу |  | ## 3,084 |
| # 7797 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 |  |  | # 793,864 |
| ## 7798 | ## Московская ул, 31, Московская, д. 31 кв.102 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 8,630 |
| ## 7799 | ## Московская ул, 31, Московская,31 Астахов неж.пом. (тепло)(ку) | ## Астахов Игорь Викторович |  | ## 7,774 |
| ## 7800 | ## Московская ул, 31, Московская,31 кв.18 магазин Ларин (тепло)(КУ) | ## Ларин А.Н. |  | ## 7,412 |
| ## 7801 | ## Московская ул, 31, Московская,31 кв.3 магазин Венера (тепло) (ку) | ## Романова Вера Григорьевна |  | ## 7,363 |
| ## 7802 | ## Московская ул, 31, Московская,31 кв.32 магазин Гореликов (тепло)(ку) | ## Гореликов В.М. |  | ## 10,107 |
| ## 7803 | ## Московская ул, 31, Московская,31 м-н Дамское счастьеДегтярь (тепло) (ку) | ## Дегтярь Анастасия Юрьевна |  | ## 7,133 |
| ## 7804 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Козлов (тепло)(ку) | ## Козлов Н.А. |  | ## 4,883 |
| ## 7805 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Чирин (тепло) (ку) | ## Чирин Валентин Алексеевич |  | ## 7,279 |
| ## 7806 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Бычков А.И. (тепло)(ку) | ## Бычков Александр Иванович |  | ## 7,035 |
| ## 7807 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Данилова (тепло) (КУ) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 7,495 |
| ## 7808 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Егоренков (тепло)(ку) | ## Егоренков Валерий Викторович |  | ## 7,857 |
| ## 7809 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Ивасин (тепло)(ку) | ## Ивасина Н.Н. |  | ## 10,176 |
| ## 7810 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Купцова (тепло) (ку) | ## Купцова Марина Николаевна |  | ## 7,662 |
| ## 7811 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лагутина (тепло)(ку) | ## Лагутина Валентина Павловна |  | ## 9,285 |
| ## 7812 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лукашик (тепло)(ку) | ## Лукашик Нина Леонидовна Счета высылать почтой!!! |  | ## 7,544 |
| ## 7813 | ## Московская ул, 31, Московская,31 магазин Пирожков (тепло) (ку) | ## Пирожков Б.Е. |  | ## 7,182 |
| ## 7814 | ## Московская ул, 31, Московская,31 пом1-8 (салон) Майорова И.В. (тепло) (ку) | ## Майорова Ирина Владимировна |  | ## 8,282 |
| ## 7815 | ## Московская ул, 31, Московская,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 660,765 |
| # 7816 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 33 |  |  | # 26,438 |
| ## 7817 | ## Московская ул, 33, Московская,33 кафе (тепло) | ## ООО "Капитал 40" |  | ## 26,438 |
| # 7818 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52а |  |  | # 47,712 |
| ## 7819 | ## Московская ул, 52а, Московская,52а(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,712 |
| # 7820 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 121 |  |  | # 1 127,331 |
| ## 7821 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 админ.здание (тепло) | ## ООО "Коммерческая недвижимость" |  | ## 623,033 |
| ## 7822 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 админ.здание (тепло) | ## ООО "Суворова 121" |  | ## 314,018 |
| ## 7823 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 Бизнес центр (гвс) | ## ООО "Коммерческая недвижимость" |  | ## 28,573 |
| ## 7824 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 Бизнес центр (гвс) | ## ООО "Суворова 121" |  | ## 14,496 |
| ## 7825 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121 торговые помещения (тепло) | ## Бессонов С.А.Мебельный центр "Янтарь" |  | ## 114,754 |
| ## 7826 | ## Суворова ул, 121, Суворова,121-офисно-скл.пом. (тепло) | ## Седов И.В. |  | ## 32,457 |
| # 7827 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 |  |  | # 706,899 |
| ## 7828 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 8,676 |
| ## 7829 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/16,3 кв.м. Пономарева (тепло)(ку) | ## Пономарева Е.В. |  | ## 2,043 |
| ## 7830 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 (гвс) | ## Ляпичев Павел Михайлович |  | ## 0,134 |
| ## 7831 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 (тепло)(ку) | ## Ляпичев Павел Михайлович |  | ## 4,352 |
| ## 7832 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 (тепло)(ку) | ## Остапенко Илья Александрович |  | ## 0,882 |
| ## 7833 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 16,3 кв.м. (тепло)(ку) | ## Образцов Сергей Витальевич |  | ## 2,043 |
| ## 7834 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 158,208 |
| ## 7835 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. от. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 472,621 |
| ## 7836 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (гвс) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 0,300 |
| ## 7837 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (тепло) (ку) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 7,891 |
| ## 7838 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (гвс) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 0,660 |
| ## 7839 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (тепло) (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 43,071 |
| ## 7840 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (гвс) | ## Сазанский Сергей Александрович |  | ## 2,084 |
| ## 7841 | ## Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Сазанский Сергей Александрович |  | ## 3,934 |
| # 7842 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 132 |  |  | # 506,462 |
| ## 7843 | ## Суворова ул, 132, Суворова,132 Приокская (гвс) | ## Гостиница Приокская (ГП) |  | ## 123,674 |
| ## 7844 | ## Суворова ул, 132, Суворова,132 Приокская (гвс) | ## ГОСТИНИЦА ПРИОКСКАЯ ООО |  | ## 40,454 |
| ## 7845 | ## Суворова ул, 132, Суворова,132,Гост."Приокская" (тепло) | ## Гостиница Приокская (ГП) |  | ## 232,794 |
| ## 7846 | ## Суворова ул, 132, Суворова,132,Гост."Приокская" (тепло) | ## ГОСТИНИЦА ПРИОКСКАЯ ООО |  | ## 109,540 |
| # 7847 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 137 |  |  | # 896,549 |
| ## 7848 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 адм.зд.стр.А1 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 180,036 |
| ## 7849 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.зд.стр.А2 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 286,102 |
| ## 7850 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.здан.стр.А (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 40,076 |
| ## 7851 | ## Суворова ул, 137, Суворова,137 Поликлиника (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 390,335 |
| # 7852 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 139 |  |  | # 1 763,702 |
| ## 7853 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд. стр.Б (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 229,030 |
| ## 7854 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.2 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 634,352 |
| ## 7855 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.А (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 855,264 |
| ## 7856 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 магазин (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 19,753 |
| ## 7857 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 УВД (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 21,633 |
| ## 7858 | ## Суворова ул, 139, Суворова,139 часовня (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 3,670 |
| # 7859 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 29а |  |  | # 13,576 |
| ## 7860 | ## Московская ул, 29а, Московская,29а (тепло) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 13,576 |
| # 7861 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 70 |  |  | # 255,798 |
| ## 7862 | ## Ленина ул, 70, Ленина,70 (тепло) | ## МТУ Ространснадзора по ЦФО |  | ## 67,604 |
| ## 7863 | ## Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (гвс) | ## АКТИВ-ИНВЕСТ ООО |  | ## 48,731 |
| ## 7864 | ## Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (тепло) | ## АКТИВ-ИНВЕСТ ООО |  | ## 139,463 |
| # 7865 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 72 |  |  | # 1 097,362 |
| ## 7866 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Адм.здание (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 152,348 |
| ## 7867 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 36,651 |
| ## 7868 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 268,464 |
| ## 7869 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 поликлиника (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 36,992 |
| ## 7870 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Пристр.2 (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 94,085 |
| ## 7871 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 пристройка (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 10,561 |
| ## 7872 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Склад (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 99,918 |
| ## 7873 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 Спортзал (гвс) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 28,307 |
| ## 7874 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 спортзал (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 74,150 |
| ## 7875 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло) | ## Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области |  | ## 54,217 |
| ## 7876 | ## Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло), 96 | ## Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Калужской области |  | ## 241,669 |
| # 7877 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 53 |  |  | # 94,314 |
| ## 7878 | ## Московская ул, 53, Московская,53 адм.зд. (тепло) | ## ПРИОКСКИЙ ТЫЛОВОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ |  | ## 67,206 |
| ## 7879 | ## Московская ул, 53, Московская,53 потери (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 10,332 |
| ## 7880 | ## Московская ул, 53, Московская,53 потери (тепло) | ## ПРИОКСКИЙ ТЫЛОВОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ |  | ## 16,776 |
| # 7881 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 55а |  |  | # 191,174 |
| ## 7882 | ## Московская ул, 55а, Московская, 55а д/с НСП "Непоседы" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 180,468 |
| ## 7883 | ## Московская ул, 55а, Московская,55а д/с "Непоседы" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 10,706 |
| 7884 | Кот. Муратовский Щебзавод, д.19а (Газовая новая) |  |  | 1 850,522 |
| # 7885 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 10а |  |  | # 100,849 |
| ## 7886 | ## Муратовский щеб.завод ул, 10а, Муратовский щебзавод,10а,2эт.12кв.ж.дЖ11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,849 |
| # 7887 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 12а |  |  | # 167,702 |
| ## 7888 | ## Муратовский щеб.завод ул, 12а, Муратовский щебзавод,12а,3эт.24кв.ж.дЖ11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 167,702 |
| # 7889 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 16 |  |  | # 17,990 |
| ## 7890 | ## Муратовский щеб.завод ул, 16, Муратовский щебзавод,16,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,990 |
| # 7891 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 22 |  |  | # 86,352 |
| ## 7892 | ## Муратовский щеб.завод ул, 22, Муратовский щебзавод.22,2эт.8кв.ж.д.Ж-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,352 |
| # 7893 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 23 |  |  | # 104,573 |
| ## 7894 | ## Муратовский щеб.завод ул, 23, Муратовский щебзавод,23,2эт.16кв.ж.ЖР-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 104,573 |
| # 7895 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 24 |  |  | # 141,456 |
| ## 7896 | ## Муратовский щеб.завод ул, 24, Муратовский щебзавод,24,2эт.16кв.ЖР-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 141,456 |
| # 7897 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 25 |  |  | # 103,565 |
| ## 7898 | ## Муратовский щеб.завод ул, 25, Муратовский щебзавод,25,2эт.16кв.ж.дЖ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,565 |
| # 7899 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 26 |  |  | # 121,494 |
| ## 7900 | ## Муратовский щеб.завод ул, 26, Муратовский щебзавод,26 ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 121,494 |
| # 7901 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 27 |  |  | # 114,611 |
| ## 7902 | ## Муратовский щеб.завод ул, 27, Муратовский щебзавод,27 ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,611 |
| # 7903 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 28 |  |  | # 88,195 |
| ## 7904 | ## Муратовский щеб.завод ул, 28 "МБДОУ № 10 Ветерок", Муратовский щеб.завод ул, 28 МДОУ N 10 Ветерок(тепло) | ## Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги |  | ## 88,195 |
| # 7905 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 29 |  |  | # 114,849 |
| ## 7906 | ## Муратовский щеб.завод ул, 29, Муратовский щебзавод,29,2эт.24кв.ж.дЖ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,849 |
| # 7907 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7 |  |  | # 273,379 |
| ## 7908 | ## Муратовский щеб.завод ул, 7, Муратовский щебзавод,7,3эт.33кв.ж.д.ЖР11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 273,379 |
| # 7909 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7а |  |  | # 205,684 |
| ## 7910 | ## Муратовский щеб.завод ул, 7А "Средняя школа №41", Школа на 192 уч-ся (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 41" г. Калуги |  | ## 205,684 |
| # 7911 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7б |  |  | # 88,469 |
| ## 7912 | ## Муратовский щеб.завод ул, 7б "Культ.дос.об.23", Муратовский СКДЦ (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 88,469 |
| # 7913 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 8а |  |  | # 121,354 |
| ## 7914 | ## Муратовский щеб.завод ул, 8а, Муратовский щебзавод,8а ЖРЭУ-11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 121,354 |
| 7915 | Кот. Никитина, д.95Б |  |  | 24 238,207 |
| # 7916 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 100 |  |  | # 609,438 |
| ## 7917 | ## Никитина ул, 100, Никитина ул, 100, Никитина ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 8,930 |
| ## 7918 | ## Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 467,663 |
| ## 7919 | ## Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,845 |
| # 7920 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 104 |  |  | # 635,851 |
| ## 7921 | ## Никитина ул, 104, Никитина 104 5эт ж/д 1977г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 463,652 |
| ## 7922 | ## Никитина ул, 104, Никитина ул, 104, Никитина ул, 104 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 10,797 |
| ## 7923 | ## Никитина ул, 104, Никитина,104 5эт ж/д 1977г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 161,402 |
| # 7924 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 106 |  |  | # 551,407 |
| ## 7925 | ## Никитина ул, 106, Никитина ул, 106, Никитина ул, 106 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 11,473 |
| ## 7926 | ## Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 216,783 |
| ## 7927 | ## Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 323,151 |
| # 7928 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 108 |  |  | # 570,266 |
| ## 7929 | ## Никитина ул, 108, Никитина ул, 108, Никитина ул, 108 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 6,583 |
| ## 7930 | ## Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 151,509 |
| ## 7931 | ## Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 412,174 |
| # 7932 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 76 |  |  | # 516,299 |
| ## 7933 | ## Никитина ул, 76, Никитина ул, 76, Никитина ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 7,609 |
| ## 7934 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 119,156 |
| ## 7935 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт.ж/д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 272,076 |
| ## 7936 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 37,787 |
| ## 7937 | ## Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 79,671 |
| # 7938 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 82 |  |  | # 611,548 |
| ## 7939 | ## Никитина ул, 82, Никитина ул, 82, Никитина ул, 82 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 9,302 |
| ## 7940 | ## Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 455,854 |
| ## 7941 | ## Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/дом гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 146,392 |
| # 7942 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 3 |  |  | # 481,947 |
| ## 7943 | ## Белинского ул, 3, Белинского ул, 3, Белинского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 6,023 |
| ## 7944 | ## Белинского ул, 3, Белинского,3 40-кв.ж/дом 5эт гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 119,309 |
| ## 7945 | ## Белинского ул, 3, Белинского,3 40кв.ж/дом 5эт от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 356,615 |
| # 7946 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 6 |  |  | # 129,323 |
| ## 7947 | ## Белинского ул, 6, Белинского ул, 6, Белинского ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 7,271 |
| ## 7948 | ## Белинского ул, 6, Белинского,6 Жил.дом 5эт гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,052 |
| # 7949 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 9 |  |  | # 491,983 |
| ## 7950 | ## Белинского ул, 9, Белинского ул, 9, Белинского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 8,218 |
| ## 7951 | ## Белинского ул, 9, Белинского,9 6 зт.(ж.дом) от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 349,413 |
| ## 7952 | ## Белинского ул, 9, Белинского,9 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 126,484 |
| ## 7953 | ## Белинского ул, 9, Белинского,9 медпункт (тепло) ку | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 7,868 |
| # 7954 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 1 |  |  | # 265,524 |
| ## 7955 | ## Малый пер, 1, Малый пер, 1, Малый пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3,269 |
| ## 7956 | ## Малый пер, 1, пер.Малый,1 5эт.ж/дом ЖЭУ-14 (ку) гвс | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 85,720 |
| ## 7957 | ## Малый пер, 1, пер.Малый,1 ж/д (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 176,535 |
| # 7958 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 2 |  |  | # 626,608 |
| ## 7959 | ## Малый пер, 2, Малый пер, 2, Малый пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 5,825 |
| ## 7960 | ## Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д 72кв. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 427,519 |
| ## 7961 | ## Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д кир.72 кв. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 193,264 |
| # 7962 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 3 |  |  | # 482,432 |
| ## 7963 | ## Малый пер, 3, Малый пер, 3, Малый пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 7,248 |
| ## 7964 | ## Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 134,214 |
| ## 7965 | ## Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 340,970 |
| # 7966 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 102 |  |  | # 58,153 |
| ## 7967 | ## Никитина ул, 102, Никитина,102 М-н Магнит (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 55,432 |
| ## 7968 | ## Никитина ул, 102, Никитина,102 потери (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 2,721 |
| # 7969 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72 |  |  | # 148,533 |
| ## 7970 | ## Никитина ул, 72, Никитина,72 5эт.ж.д. от. (ку) кв. №1 - №20 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 148,533 |
| # 7971 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72, Корпус Общежитие |  |  | # 538,750 |
| ## 7972 | ## Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ" гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 11,952 |
| ## 7973 | ## Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,687 |
| ## 7974 | ## Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 279,111 |
| # 7975 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 74 |  |  | # 180,357 |
| ## 7976 | ## Никитина ул, 74, Никитина,74 Спортзал (тепло) | ## МБУ ДО СШ № 1 ИМ. ЗТР СИДОРЕНКО В.Г. Г. КАЛУГИ |  | ## 176,462 |
| ## 7977 | ## Никитина ул, 74, Никитина,74 спортивный зал (гвс) | ## МБУ ДО СШ № 1 ИМ. ЗТР СИДОРЕНКО В.Г. Г. КАЛУГИ |  | ## 3,895 |
| # 7978 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 83 |  |  | # 531,030 |
| ## 7979 | ## Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 8,520 |
| ## 7980 | ## Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (тепло) ку | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 104,190 |
| ## 7981 | ## Никитина ул, 83, Никитина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 418,320 |
| # 7982 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85 |  |  | # 582,523 |
| ## 7983 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин Литке (тепло) | ## Литке А.Е. |  | ## 2,138 |
| ## 7984 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин Литке (тепло) | ## Литке Анна Валерьевна |  | ## 1,760 |
| ## 7985 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85 нежилое помещение №4 тепло | ## Матросова Виктория Александровна |  | ## 7,530 |
| ## 7986 | ## Никитина ул, 85, Никитина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 571,095 |
| # 7987 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85, Корпус 2 |  |  | # 307,725 |
| ## 7988 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 3,560 |
| ## 7989 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2 5 эт.ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 207,704 |
| ## 7990 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2, 5эт,ж/д.гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 68,245 |
| ## 7991 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ. ООО "АСЛ"(гвс) | ## ООО "АСЛ" |  | ## 0,500 |
| ## 7992 | ## Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ.тепло)(ку) | ## ООО "АСЛ" |  | ## 27,716 |
| # 7993 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85а |  |  | # 598,108 |
| ## 7994 | ## Никитина ул, 85а, Никитина,85а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 598,108 |
| # 7995 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 87 |  |  | # 240,755 |
| ## 7996 | ## Никитина ул, 87, Никитина ул, 87, Никитина ул, 87 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2,918 |
| ## 7997 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 70,491 |
| ## 7998 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 161,679 |
| ## 7999 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (гвс) | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 1,704 |
| ## 8000 | ## Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (тепло) | ## Котова Татьяна Вячеславовна |  | ## 3,963 |
| # 8001 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89 |  |  | # 111,277 |
| ## 8002 | ## Никитина ул, 89, Никитина,89 ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,347 |
| ## 8003 | ## Никитина ул, 89, Никитина,89 офис Явар (тепло)(ку) | ## КВАЛИС Компания ООО |  | ## 8,930 |
| # 8004 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89а |  |  | # 132,845 |
| ## 8005 | ## Никитина ул, 89А, Никитина,89А аптечный пункт Богомолова (тепло) | ## Богомолова Марина Моневна |  | ## 8,371 |
| ## 8006 | ## Никитина ул, 89А, Никитина,89а ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 124,474 |
| # 8007 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 |  |  | # 313,967 |
| ## 8008 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 4,932 |
| ## 8009 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Агро-40 (тепло) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 7,892 |
| ## 8010 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Федотов (тепло)(ку) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 9,334 |
| ## 8011 | ## Никитина ул, 91, Никитина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,809 |
| # 8012 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93 |  |  | # 344,555 |
| ## 8013 | ## Никитина ул, 93, Никитина, 93нежилое помещение №19 (тепло) | ## Шкуро Анатолий Георгиевич |  | ## 7,676 |
| ## 8014 | ## Никитина ул, 93, Никитина,93- нежилое помещение №1 (тепло) | ## Кирсанова Татьяна Константиновна |  | ## 9,090 |
| ## 8015 | ## Никитина ул, 93, Никитина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 327,789 |
| # 8016 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а |  |  | # 296,699 |
| ## 8017 | ## Никитина ул, 93а, Никитина,93а (ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,493 |
| ## 8018 | ## Никитина ул, 93а, Никитина,93а офис (тепло)(ку) | ## Бойко Юрий Валерьевич |  | ## 19,287 |
| ## 8019 | ## Никитина ул, 93а, Никитина,93а следственное управление (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 22,919 |
| # 8020 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а, Корпус 1 |  |  | # 105,114 |
| ## 8021 | ## Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (гвс) | ## МБДОУ № 30 г. Калуги |  | ## 15,237 |
| ## 8022 | ## Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (тепло) | ## МБДОУ № 30 г. Калуги |  | ## 89,877 |
| # 8023 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95 |  |  | # 404,600 |
| ## 8024 | ## Никитина ул, 95, Никитина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 404,600 |
| # 8025 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95а |  |  | # 155,239 |
| ## 8026 | ## Никитина ул, 95а, Никитина,95а (ж.дом) ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 155,239 |
| # 8027 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97 |  |  | # 133,840 |
| ## 8028 | ## Никитина ул, 97, Никитина,97 (тепло) | ## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ## 133,840 |
| # 8029 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97а |  |  | # 73,024 |
| ## 8030 | ## Никитина ул, 97а, Никитина,97а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 73,024 |
| # 8031 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 16 |  |  | # 550,761 |
| ## 8032 | ## Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля 16 Романова (тепло) (ку) | ## Романова В.И. |  | ## 17,901 |
| ## 8033 | ## Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16 пом.67 (тепло) (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 18,640 |
| ## 8034 | ## Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 514,220 |
| # 8035 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19 |  |  | # 264,730 |
| ## 8036 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи № 3 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 0,330 |
| ## 8037 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 62,252 |
| ## 8038 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 165,560 |
| ## 8039 | ## Пестеля 1-й пер, 19, 1-ый пер. Пестеля,19 опс № 3 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 31,930 |
| ## 8040 | ## Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 4,658 |
| # 8041 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19а |  |  | # 487,357 |
| ## 8042 | ## Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 181,754 |
| ## 8043 | ## Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 298,564 |
| ## 8044 | ## Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 7,039 |
| # 8045 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 26 |  |  | # 637,490 |
| ## 8046 | ## Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/д (отопление) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 520,770 |
| ## 8047 | ## Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/дом (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,983 |
| ## 8048 | ## Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## Домоуправление - Монолит (ООО) |  | ## 10,737 |
| # 8049 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 27 |  |  | # 77,364 |
| ## 8050 | ## Пестеля 1-й пер, 27, 1-й пер.Пестеля,27 , кв №.1/15. (ку)*** | ## ОЛИМП ООО СЗ |  | ## 1,592 |
| ## 8051 | ## Пестеля 1-й пер, 27, 1-й пер.Пестеля,27 Общежитие Упр.общ. (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,188 |
| ## 8052 | ## Пестеля 1-й пер, 27*** "ДОМ РАССЕЛЕН (под снос)", 1-й пер.Пестеля,27 , кв №.1/7. (ку)*** | ## ОЛИМП ООО СЗ |  | ## 1,376 |
| ## 8053 | ## Пестеля 1-й пер, 27*** "ДОМ РАССЕЛЕН (под снос)", 1-й пер.Пестеля,27 , кв №.1/8,9. (ку)*** | ## ОЛИМП ООО СЗ |  | ## 2,992 |
| ## 8054 | ## Пестеля 1-й пер, 27*** "ДОМ РАССЕЛЕН (под снос)", 1-й пер.Пестеля,27 , кв №.2/11 (ку)*** | ## ОЛИМП ООО СЗ |  | ## 2,068 |
| ## 8055 | ## Пестеля 1-й пер, 27*** "ДОМ РАССЕЛЕН (под снос)", 1-й пер.Пестеля,27 , комната №.2. (ку)*** | ## ОЛИМП ООО СЗ |  | ## 2,148 |
| # 8056 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 28 |  |  | # 612,904 |
| ## 8057 | ## Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.Пестеля,28 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 149,223 |
| ## 8058 | ## Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.пестеля,28 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 456,631 |
| ## 8059 | ## Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 7,050 |
| # 8060 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30 |  |  | # 549,823 |
| ## 8061 | ## Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 371,894 |
| ## 8062 | ## Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 168,463 |
| ## 8063 | ## Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 9,466 |
| # 8064 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30, Корпус 1 |  |  | # 581,110 |
| ## 8065 | ## Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к.1 5эт. от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 390,125 |
| ## 8066 | ## Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к1жд 5эт. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 181,519 |
| ## 8067 | ## Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 9,466 |
| # 8068 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 31 |  |  | # 77,357 |
| ## 8069 | ## Пестеля 1-й пер, 31, 1-й пер.Пестеля,31ж/д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,357 |
| # 8070 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 33 |  |  | # 69,510 |
| ## 8071 | ## Пестеля 1-й пер, 33, 1-й пер.Пестеля,33ж/д ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,510 |
| # 8072 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 37 |  |  | # 266,154 |
| ## 8073 | ## Пестеля 1-й пер, 37, 1-й пер.Пестеля,37ж/д ЖЭУ-10 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 266,154 |
| # 8074 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 46 |  |  | # 53,706 |
| ## 8075 | ## Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 43,544 |
| ## 8076 | ## Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) потери в сетях до т/сч | ## ТАНДЕР |  | ## 10,162 |
| # 8077 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50 |  |  | # 429,922 |
| ## 8078 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 1-9 (нежилое) ЗАО Хлебокомбинат | ## Хлебокомбинат |  | ## 23,112 |
| ## 8079 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 112,448 |
| ## 8080 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 228,970 |
| ## 8081 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 55,00 кв.м. (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 10,727 |
| ## 8082 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 27,653 |
| ## 8083 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 1 счетчик ввод 1 "Луна" (гвс) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,994 |
| ## 8084 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 2 счетчик ввод 2 "Луна" (гвс) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 7,898 |
| ## 8085 | ## Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 счетчик ввод 1 (гвс) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,802 |
| ## 8086 | ## Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 3,556 |
| ## 8087 | ## Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 3,762 |
| # 8088 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50/а |  |  | # 113,548 |
| ## 8089 | ## Пестеля 1-й пер, 50/а, 1-й пер.Пестеля,50а Адм.здан (тепло) | ## Версия-Т (ООО) |  | ## 113,548 |
| # 8090 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 13 |  |  | # 512,618 |
| ## 8091 | ## Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 13,411 |
| ## 8092 | ## Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 42,489 |
| ## 8093 | ## Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 456,718 |
| # 8094 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15 |  |  | # 207,917 |
| ## 8095 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1 а (тепло) | ## Дементьева О.Ю. отправлять почтой |  | ## 80,400 |
| ## 8096 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 3 (потери до т/с) 1 этаж | ## Морозов Дмитрий Александрович и Расторопов Иван Евгеньевич |  | ## 0,976 |
| ## 8097 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 3 (тепло) 1 этаж | ## Морозов Дмитрий Александрович и Расторопов Иван Евгеньевич |  | ## 43,192 |
| ## 8098 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 4 (потери до т/с) 2 этаж | ## Альдешев Евгений Геннадьевич |  | ## 0,202 |
| ## 8099 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 4 (потери до т/с) 2 этаж | ## Чесноков И.В. |  | ## 0,348 |
| ## 8100 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 4 (тепло) 2 этаж | ## Альдешев Евгений Геннадьевич |  | ## 14,289 |
| ## 8101 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 4 (тепло) 2 этаж | ## Чесноков И.В. |  | ## 22,077 |
| ## 8102 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 5 (потери до т/с) 3 этаж | ## Тимофеев Сергей Николаевич |  | ## 0,408 |
| ## 8103 | ## Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" пом. 5 (тепло) 3 этаж (S=316.7) | ## Тимофеев Сергей Николаевич |  | ## 46,025 |
| # 8104 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15а |  |  | # 404,368 |
| ## 8105 | ## Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 6,583 |
| ## 8106 | ## Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт. ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 101,666 |
| ## 8107 | ## Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт.ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 296,119 |
| # 8108 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 10 |  |  | # 2 122,741 |
| ## 8109 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 34,222 |
| ## 8110 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 597,092 |
| ## 8111 | ## Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом) гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 491,427 |
| # 8112 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2 |  |  | # 520,136 |
| ## 8113 | ## Постовалова ул, 2, Постовалова,2 ж.дом (ку) отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,829 |
| ## 8114 | ## Постовалова ул, 2, Постовалова,2 ж.дом (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,307 |
| # 8115 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 175,503 |
| ## 8116 | ## Постовалова ул, 2/1, Постовалова,2 к.1 ж.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 175,503 |
| # 8117 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 21 |  |  | # 371,605 |
| ## 8118 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,990 |
| ## 8119 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,077 |
| ## 8120 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (гвс) | ## Лещева Милена Владимировна |  | ## 0,536 |
| ## 8121 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (гвс) | ## Шулик Яна Вадимовна |  | ## 0,134 |
| ## 8122 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (тепло) (ку) | ## Лещева Милена Владимировна |  | ## 10,814 |
| ## 8123 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (тепло) (ку) | ## Шулик Яна Вадимовна |  | ## 8,181 |
| ## 8124 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 офис (гвс) |  |  | ## 0,959 |
| ## 8125 | ## Постовалова ул, 21, Постовалова, 21, Постовалова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 4,914 |
| # 8126 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 23 |  |  | # 462,389 |
| ## 8127 | ## Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 10,901 |
| ## 8128 | ## Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 145,533 |
| ## 8129 | ## Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 305,955 |
| # 8130 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 25 |  |  | # 555,189 |
| ## 8131 | ## Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 13,832 |
| ## 8132 | ## Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 165,654 |
| ## 8133 | ## Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 375,703 |
| # 8134 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 4 |  |  | # 367,797 |
| ## 8135 | ## Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 11,253 |
| ## 8136 | ## Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт. ж/д гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,329 |
| ## 8137 | ## Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт.ж/д от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 285,215 |
| # 8138 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 6 |  |  | # 433,278 |
| ## 8139 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 5,929 |
| ## 8140 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,978 |
| ## 8141 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,690 |
| ## 8142 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 6,828 |
| ## 8143 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 62,320 |
| ## 8144 | ## Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 8,533 |
| # 8145 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 |  |  | # 756,685 |
| ## 8146 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 13,726 |
| ## 8147 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 234,197 |
| ## 8148 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 466,039 |
| ## 8149 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## КРБОО "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Жизнь" |  | ## 13,416 |
| ## 8150 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 пом. 81 тепло (ку) | ## Енокян Давит Геворгович |  | ## 7,096 |
| ## 8151 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (гвс) | ## ФОРТ-М ООО |  | ## 9,663 |
| ## 8152 | ## Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (тепло)(ку) | ## ФОРТ-М ООО |  | ## 12,548 |
| # 8153 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 8 |  |  | # 487,462 |
| ## 8154 | ## Постовалова ул, 8, парихмахерская | ## ИП Летягина Л.Г. |  | ## 1,040 |
| ## 8155 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 6,081 |
| ## 8156 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 119,265 |
| ## 8157 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,748 |
| ## 8158 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 29,227 |
| ## 8159 | ## Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин Стрельцова(тепло)(ку) | ## Стрельцова Виктория Павловна |  | ## 6,101 |
| # 8160 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 100 |  |  | # 625,406 |
| ## 8161 | ## Тульская ул, 100, Тульская ул, 100, Тульская ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 6,677 |
| ## 8162 | ## Тульская ул, 100, Тульская,100 5 эт.ж.дом от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 425,922 |
| ## 8163 | ## Тульская ул, 100, Тульская,100 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 192,807 |
| # 8164 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 102 |  |  | # 233,657 |
| ## 8165 | ## Тульская ул, 102, Тульская,102 Адм.здание (тепло) | ## Сельстрой АО |  | ## 117,475 |
| ## 8166 | ## Тульская ул, 102, Тульская,102 Адм.здание (тепло) | ## ХОРОШО ООО |  | ## 111,149 |
| ## 8167 | ## Тульская ул, 102, Тульская,102 потери (тепло) | ## Сельстрой АО |  | ## 1,782 |
| ## 8168 | ## Тульская ул, 102, Тульская,102 потери (тепло) | ## ХОРОШО ООО |  | ## 3,251 |
| 8169 | Кот. Новая стройка, д.1А |  |  | 4 332,734 |
| # 8170 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Литейный пер, № 7 |  |  | # 133,112 |
| ## 8171 | ## Литейный пер, 7, пер.Литейный,7-здание женской консультии (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 133,112 |
| # 8172 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 10 |  |  | # 709,640 |
| ## 8173 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 1 ввод (кв № 2 - 60 ) от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 360,163 |
| ## 8174 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 2 ввод (кв № 61 - 90 ) от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 177,893 |
| ## 8175 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 3 ввод (кв № 91 - 109 ) от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 154,063 |
| ## 8176 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-неж.пом.Григорян А.Л. (тепло)(ку) | ## Григорян А.Л. |  | ## 7,063 |
| ## 8177 | ## Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ООО"Газсервис" (тепло)(ку) | ## Газсервис (ООО) |  | ## 10,458 |
| # 8178 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 |  |  | # 423,115 |
| ## 8179 | ## Московская ул, 218, Московская,218- бывш. кв. №2 прод.маг. (ку) (тепло) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 6,874 |
| ## 8180 | ## Московская ул, 218, Московская,218-аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 13,811 |
| ## 8181 | ## Московская ул, 218, Московская,218-ж/д,1963г. (тепло) (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 395,192 |
| ## 8182 | ## Московская ул, 218, Московская,218-маг."Брабион" (тепло) (ку) | ## Игнатян Гайк Сержикович |  | ## 7,238 |
| # 8183 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 228 |  |  | # 693,010 |
| ## 8184 | ## Московская ул, 228, Московская,228-"Мясная лавка" (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 8,266 |
| ## 8185 | ## Московская ул, 228, Московская,228-ж/д,1969г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 684,744 |
| # 8186 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 230 |  |  | # 526,220 |
| ## 8187 | ## Московская ул, 230, Московская,230- неж. пом. 23 (тепло)(ку) | ## Гвоздев Роман Вячеславович |  | ## 3,207 |
| ## 8188 | ## Московская ул, 230, Московская,230- неж. пом. 23 (тепло)(ку) | ## Червякова Евгения Александровна |  | ## 4,068 |
| ## 8189 | ## Московская ул, 230, Московская,230-ж/д,1967г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 477,295 |
| ## 8190 | ## Московская ул, 230, Московская,230-неж.помещение № 6(тепло)(ку) | ## ИП Баранова Л.П. |  | ## 41,650 |
| # 8191 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 232 |  |  | # 235,031 |
| ## 8192 | ## Московская ул, 232, Московская,232-д/с "Кроха" (тепло) | ## МБДОУ № 21 "Золотые зёрнышки" г. Калуги |  | ## 91,503 |
| ## 8193 | ## Московская ул, 232, Московская,232-ж/д,1957г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 143,528 |
| # 8194 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 1 |  |  | # 541,124 |
| ## 8195 | ## Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1 д/с "Радуга" (тепло) | ## МБДОУ № 21 "Золотые зёрнышки" г. Калуги |  | ## 118,744 |
| ## 8196 | ## Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1-ж/д,1967г. (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 422,380 |
| # 8197 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 2 |  |  | # 920,736 |
| ## 8198 | ## Новая Стройка ул, 2, Н.Стройка,2 ж/д,1971г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 903,231 |
| ## 8199 | ## Новая Стройка ул, 2, Н.стройка,2 пом.119 (тепло) (ку) | ## Торнадо (ООО") |  | ## 17,505 |
| # 8200 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 3 |  |  | # 150,746 |
| ## 8201 | ## Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3 неж.помещение №21 аптека (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 6,840 |
| ## 8202 | ## Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3-ж.дом 1976г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 143,906 |
| 8203 | Кот. Новослободская, д.25А |  |  | 7 052,493 |
| # 8204 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184а |  |  | # 805,198 |
| ## 8205 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 а склад 18 транзит S=978.4 | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 101,751 |
| ## 8206 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 а Строение 1 (тепло)админ.здание | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 65,967 |
| ## 8207 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 а Строение 2 (тепло)склад 14 | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 117,837 |
| ## 8208 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а (тепло)здание конденсаторной S 156.8 м2 | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 25,392 |
| ## 8209 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а Строение 3 (тепло) | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 273,901 |
| ## 8210 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а-гаражный бокс (тепло) S 24м2 | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 4,944 |
| ## 8211 | ## Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а-склад 16 (тепло) 952,1кв.м | ## ХОЛОДИЛЬНИК ООО |  | ## 215,406 |
| # 8212 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 20 |  |  | # 481,340 |
| ## 8213 | ## Новослободская ул, 20, Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 17,237 |
| ## 8214 | ## Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 123,316 |
| ## 8215 | ## Новослободская ул, 20, Новослободская,20-ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 340,787 |
| # 8216 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 25 |  |  | # 2 888,784 |
| ## 8217 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25 -учебно-производственный корпус (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 1 139,305 |
| ## 8218 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-гараж (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 112,300 |
| ## 8219 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (гвс) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 147,948 |
| ## 8220 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 543,632 |
| ## 8221 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (гвс) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 226,063 |
| ## 8222 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (тепло) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 254,312 |
| ## 8223 | ## Новослободская ул, 25, Новослободская,25-учебно-произв.корпус (гвс) | ## ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | ## 465,224 |
| # 8224 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 31 |  |  | # 1 603,402 |
| ## 8225 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Гараж (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 60,457 |
| ## 8226 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Мастерские (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 3,971 |
| ## 8227 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Общежитие (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 389,120 |
| ## 8228 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен. А (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 379,359 |
| ## 8229 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А1 (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 444,801 |
| ## 8230 | ## Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А2 (тепло) | ## Калужский технический колледж ГАПОУ КО |  | ## 325,694 |
| # 8231 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 23 |  |  | # 441,944 |
| ## 8232 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 ж.д (гвс) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 109,450 |
| ## 8233 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 8,824 |
| ## 8234 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная,23 помещение № 37 (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 45,520 |
| ## 8235 | ## Промышленная ул, 23, Промышленная,23ж.д. от. (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 278,150 |
| # 8236 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36 |  |  | # 390,248 |
| ## 8237 | ## Промышленная ул, 36, Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 10,440 |
| ## 8238 | ## Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 88,326 |
| ## 8239 | ## Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,482 |
| # 8240 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36а |  |  | # 441,577 |
| ## 8241 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гост.потери гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 11,242 |
| ## 8242 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 42,205 |
| ## 8243 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 124,076 |
| ## 8244 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-офис (тепло) | ## Фокин М.А (ИП) |  | ## 182,033 |
| ## 8245 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери гос.от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 9,103 |
| ## 8246 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери рест.от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 1,111 |
| ## 8247 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 24,582 |
| ## 8248 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан от (тепло) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 28,763 |
| ## 8249 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а, неж.пом. 2 (тепло) | ## ИП Камендровский А.В. |  | ## 13,765 |
| ## 8250 | ## Промышленная ул, 36а, Промышленная.36а-рест.потери гвс (гвс) | ## Гапеенко Александр Владимирович |  | ## 4,697 |
| 8251 | Кот. Одоевское шоссе, д.5А; (п. Ромоданово) |  |  | 1 122,574 |
| # 8252 |  |  |  | # 167,939 |
| ## 8253 | ## Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе администр.здание (тепло) | ## Жосан Роман Валерьевич |  | ## 37,988 |
| ## 8254 | ## Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе производ.помещ. (тепло) | ## Жосан Роман Валерьевич |  | ## 129,951 |
| # 8255 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 1 |  |  | # 56,455 |
| ## 8256 | ## Одоевское шоссе ул, 1, Одоевское шоссе,1 ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,455 |
| # 8257 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2 |  |  | # 55,587 |
| ## 8258 | ## Одоевское шоссе ул, 2, Одоевское шоссе,2 ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,587 |
| # 8259 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 4 |  |  | # 123,795 |
| ## 8260 | ## Одоевское шоссе ул, 4, Одоевское шоссе.4 ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 123,795 |
| # 8261 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5 |  |  | # 287,466 |
| ## 8262 | ## Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 стр.5 (тепло) | ## СЕАН (ООО) |  | ## 66,499 |
| ## 8263 | ## Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 УМВД (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 117,369 |
| ## 8264 | ## Одоевское шоссе ул, 5, Стрелковый тир (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 103,598 |
| # 8265 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5/5 |  |  | # 10,772 |
| ## 8266 | ## Одоевское шоссе ул, 5/5, Одоевское шоссе 5 стр.5 потери (тепло) | ## СЕАН (ООО) |  | ## 10,772 |
| # 8267 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63б |  |  | # 205,072 |
| ## 8268 | ## Ромодановские Дворики ул, 63б, Ромодановские Дворики,63б ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 205,072 |
| # 8269 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 67 |  |  | # 57,694 |
| ## 8270 | ## Ромодановские Дворики ул, 67, Ромадановские дворики,67 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,694 |
| # 8271 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 69 |  |  | # 69,153 |
| ## 8272 | ## Ромодановские Дворики ул, 69, Ромадановские дворики,69 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,153 |
| # 8273 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 71 |  |  | # 88,641 |
| ## 8274 | ## Ромодановские Дворики ул, 71, Ромадановские дворики,71 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,641 |
| 8275 | Кот. ОЛ Белка |  |  | 557,316 |
| # 8276 | # Калужская обл, МБОУДО ДООЦ БЕЛКА |  |  | # 557,316 |
| ## 8277 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Главный корпус "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 215,427 |
| ## 8278 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N1 "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 72,551 |
| ## 8279 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N2 "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 73,709 |
| ## 8280 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Душ, сауна отопление (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 28,090 |
| ## 8281 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (лето), бойлер*** | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 0,745 |
| ## 8282 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая, бойлер | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 71,156 |
| ## 8283 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Изолятор "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 12,860 |
| ## 8284 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка" (тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 18,233 |
| ## 8285 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка"_(тепло) | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 24,979 |
| ## 8286 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (лето), бойлер*** | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 2,004 |
| ## 8287 | ## Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая, бойлер | ## МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ |  | ## 37,562 |
| 8288 | Кот. Ольговская, д.19А |  |  | 21 594,492 |
| # 8289 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 5 |  |  | # 402,700 |
| ## 8290 | ## Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный, 5 шк.N16 гвс. (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина" г.Калуги |  | ## 16,370 |
| ## 8291 | ## Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный,5 шк.№16 от. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина" г.Калуги |  | ## 386,330 |
| # 8292 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 8 |  |  | # 574,285 |
| ## 8293 | ## Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 176,962 |
| ## 8294 | ## Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 397,323 |
| # 8295 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 10 |  |  | # 665,380 |
| ## 8296 | ## Дружбы ул, 10, Дружбы ул, 10, Дружба,10-ж.д.1992г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 13,019 |
| ## 8297 | ## Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д. 1992г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 503,422 |
| ## 8298 | ## Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д.1992г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 148,939 |
| # 8299 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 11 |  |  | # 579,640 |
| ## 8300 | ## Дружбы ул, 11, Дружба,11-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 579,640 |
| # 8301 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 12 |  |  | # 773,555 |
| ## 8302 | ## Дружбы ул, 12, Дружбы ул, 12, Дружба,12-ж.дом 1983г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 10,044 |
| ## 8303 | ## Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.д. 1983г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 503,266 |
| ## 8304 | ## Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.дом 1983г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 260,245 |
| # 8305 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 13 |  |  | # 427,018 |
| ## 8306 | ## Дружбы ул, 13, Дружба,13-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 427,018 |
| # 8307 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 15 |  |  | # 413,861 |
| ## 8308 | ## Дружбы ул, 15, Дружбы,15-ж.дом 1983г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 413,861 |
| # 8309 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 17 |  |  | # 183,932 |
| ## 8310 | ## Дружбы ул, 17, Дружбы,17-ж.дом 1988г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 183,932 |
| # 8311 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 18 |  |  | # 353,316 |
| ## 8312 | ## Дружбы ул, 18, Дружбы ул, 18 гвс (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 8,666 |
| ## 8313 | ## Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 93,291 |
| ## 8314 | ## Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 251,359 |
| # 8315 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 19 |  |  | # 399,784 |
| ## 8316 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы ул, 19, Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 8,163 |
| ## 8317 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 1 ввод (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 171,818 |
| ## 8318 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 2 ввод (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 158,672 |
| ## 8319 | ## Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 61,131 |
| # 8320 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 5 |  |  | # 527,645 |
| ## 8321 | ## Дружбы ул, 5, Дружбы ул, 5, Дружба,5-ж.д. 5-эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 12,889 |
| ## 8322 | ## Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 131,639 |
| ## 8323 | ## Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 383,117 |
| # 8324 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6 |  |  | # 556,422 |
| ## 8325 | ## Дружбы ул, 6, Дружбы,6-ж.дом 1990г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 556,422 |
| # 8326 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6/2 |  |  | # 550,721 |
| ## 8327 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап" (тепло) потери в сети | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,499 |
| ## 8328 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап" (тепло) потери в сети | ## МОНОЛИТ СК ООО (являеться банкротом прекращение деятельности 25.12.2023г) |  | ## 8,045 |
| ## 8329 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап"(гвс) потери в сетях гвс | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,098 |
| ## 8330 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап"(гвс) потери в сетях гвс | ## МОНОЛИТ СК ООО (являеться банкротом прекращение деятельности 25.12.2023г) |  | ## 14,079 |
| ## 8331 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,887 |
| ## 8332 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) (КР на СОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 19,798 |
| ## 8333 | ## Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 365,315 |
| # 8334 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 7 |  |  | # 284,087 |
| ## 8335 | ## Дружбы ул, 7, Дружбы,7-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 284,087 |
| # 8336 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 8 |  |  | # 633,831 |
| ## 8337 | ## Дружбы ул, 8, Дружба,8-ж.дом 6эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 256,117 |
| ## 8338 | ## Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 366,625 |
| ## 8339 | ## Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 11,089 |
| # 8340 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 8 корпус 1 |  |  | # 790,586 |
| ## 8341 | ## Дружбы ул, 8/1, Дружбы ул, 8/1 ж.д. гвс(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 64,372 |
| ## 8342 | ## Дружбы ул, 8/1, Дружбы ул, 8/1 ж.д. гвс(ку)КРнаСОИ | ## Монолит УК ООО |  | ## 27,184 |
| ## 8343 | ## Дружбы ул, 8/1, Дружбы,д.8 к.1 ж.д. отопление(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 699,030 |
| # 8344 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 9 |  |  | # 365,354 |
| ## 8345 | ## Дружбы ул, 9, Дружбы,9-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 365,354 |
| # 8346 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 10, Корпус 1 |  |  | # 555,204 |
| ## 8347 | ## Ольговская ул, 10/1, Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,385 |
| ## 8348 | ## Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 168,579 |
| ## 8349 | ## Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 379,240 |
| # 8350 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 12, Корпус 1 |  |  | # 625,966 |
| ## 8351 | ## Ольговская ул, 12/1, Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 6,549 |
| ## 8352 | ## Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1 ж.д.1979г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 468,439 |
| ## 8353 | ## Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 150,978 |
| # 8354 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 13 |  |  | # 515,294 |
| ## 8355 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,409 |
| ## 8356 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская,13 ОАО "АК СБ России" (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 11,318 |
| ## 8357 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 139,921 |
| ## 8358 | ## Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 356,646 |
| # 8359 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 14 |  |  | # 584,808 |
| ## 8360 | ## Ольговская ул, 14, Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 6,980 |
| ## 8361 | ## Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 168,375 |
| ## 8362 | ## Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 409,453 |
| # 8363 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 15 |  |  | # 571,739 |
| ## 8364 | ## Ольговская ул, 15, Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,326 |
| ## 8365 | ## Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 187,165 |
| ## 8366 | ## Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 377,248 |
| # 8367 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 16 |  |  | # 486,410 |
| ## 8368 | ## Ольговская ул, 16, Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,537 |
| ## 8369 | ## Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 130,857 |
| ## 8370 | ## Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,016 |
| # 8371 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 17 |  |  | # 539,204 |
| ## 8372 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,292 |
| ## 8373 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17 (помещение) (гвс) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 0,372 |
| ## 8374 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ. фил. N4 гвс. (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 0,540 |
| ## 8375 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ.фил.№4 от. (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 12,858 |
| ## 8376 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17, пом.1 (ку) (тепло) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 12,171 |
| ## 8377 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 140,911 |
| ## 8378 | ## Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 365,060 |
| # 8379 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 19 |  |  | # 735,722 |
| ## 8380 | ## Ольговская ул, 19, Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,326 |
| ## 8381 | ## Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 175,571 |
| ## 8382 | ## Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 552,825 |
| # 8383 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 3 |  |  | # 656,748 |
| ## 8384 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 9,929 |
| ## 8385 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3-неж.пом.от. (тепло) (ку) | ## Петрушин Алексей Борисович |  | ## 0,511 |
| ## 8386 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3-нежилое пом.гвс (гвс) | ## Петрушин Алексей Борисович |  | ## 3,095 |
| ## 8387 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 178,688 |
| ## 8388 | ## Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 464,525 |
| # 8389 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 5 |  |  | # 423,836 |
| ## 8390 | ## Ольговская ул, 5, Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 5,620 |
| ## 8391 | ## Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 114,509 |
| ## 8392 | ## Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 303,707 |
| # 8393 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 10 |  |  | # 55,502 |
| ## 8394 | ## Ольговский пер, 10, пер. Ольговский, опс № 8 (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 55,502 |
| # 8395 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 11 |  |  | # 391,803 |
| ## 8396 | ## Ольговский пер, 11, пер.Ольговский,11-ж/д 1988г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 391,803 |
| # 8397 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 12 |  |  | # 417,257 |
| ## 8398 | ## Ольговский пер, 12, пер.Ольговский,12-ж/д 1986г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 417,257 |
| # 8399 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 7 |  |  | # 448,952 |
| ## 8400 | ## Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (гвс) | ## МБДОУ № 108 "Дружба" г. Калуги |  | ## 63,728 |
| ## 8401 | ## Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (тепло) | ## МБДОУ № 108 "Дружба" г. Калуги |  | ## 385,224 |
| # 8402 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 9 |  |  | # 420,239 |
| ## 8403 | ## Ольговский пер, 9, пер.Ольговский,9-ж/д,1984г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 420,239 |
| # 8404 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Сельский пер, № 10 |  |  | # 169,400 |
| ## 8405 | ## Сельский пер, 10, пер.Сельский,10-гараж | ## ООО "Стройпром" |  | ## 169,400 |
| # 8406 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 |  |  | # 1 162,233 |
| ## 8407 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 9,207 |
| ## 8408 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.81 (тепло) ку | ## ООО "Тарутинский" |  | ## 291,061 |
| ## 8409 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.82 (тепло) ку | ## ООО "Тарутинский" |  | ## 15,832 |
| ## 8410 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184- (гвс) | ## ООО "Тарутинский" |  | ## 3,476 |
| ## 8411 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184-офис пол (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "Городская поликлиника" |  | ## 21,649 |
| ## 8412 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 189,181 |
| ## 8413 | ## Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 631,827 |
| # 8414 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184б |  |  | # 183,641 |
| ## 8415 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б магазин (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 34,050 |
| ## 8416 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-маг."Сябр" (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 47,135 |
| ## 8417 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-магазин (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 45,687 |
| ## 8418 | ## Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-прод.маг. (тепло) | ## Никишин В.И. |  | ## 56,769 |
| # 8419 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186 |  |  | # 561,048 |
| ## 8420 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 6,177 |
| ## 8421 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186-магазин (тепло)(ку) | ## Молев Сергей Николаевич ИП |  | ## 13,171 |
| ## 8422 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 160,571 |
| ## 8423 | ## Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,129 |
| # 8424 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186, Корпус 1 |  |  | # 632,936 |
| ## 8425 | ## Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 11,542 |
| ## 8426 | ## Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 209,047 |
| ## 8427 | ## Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 412,347 |
| # 8428 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 |  |  | # 567,838 |
| ## 8429 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 5,922 |
| ## 8430 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188 пом.70 (ку)(тепло) | ## Ивашина Дина Ивановна |  | ## 5,366 |
| ## 8431 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188-аптека N 13 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 7,675 |
| ## 8432 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 156,964 |
| ## 8433 | ## Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 391,911 |
| # 8434 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 |  |  | # 521,580 |
| ## 8435 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 6,954 |
| ## 8436 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 к.1 ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 5,399 |
| ## 8437 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 корп.1-ОАО"ЦентТелеком" (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 6,153 |
| ## 8438 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192, к.1 пом.1 (тепло) (ку) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 11,932 |
| ## 8439 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1 , пом.1 (гвс) | ## ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | ## 2,632 |
| ## 8440 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 149,724 |
| ## 8441 | ## Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 338,786 |
| # 8442 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 194, Корпус 1 |  |  | # 610,963 |
| ## 8443 | ## Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,385 |
| ## 8444 | ## Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 197,186 |
| ## 8445 | ## Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 406,392 |
| # 8446 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 |  |  | # 639,435 |
| ## 8447 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,362 |
| ## 8448 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата гвс (гвс) | ## Лаврова Наталия Васильевна |  | ## 0,559 |
| ## 8449 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата от. (тепло)(ку) | ## Лаврова Наталия Васильевна |  | ## 7,160 |
| ## 8450 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата сан. прибор (гвс) | ## Лаврова Наталия Васильевна |  | ## 0,323 |
| ## 8451 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Селена гвс (гвс) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,455 |
| ## 8452 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1-Селена от. (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 14,384 |
| ## 8453 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 173,741 |
| ## 8454 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 429,128 |
| ## 8455 | ## Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к1-магазин Чехолина (тепло)(ку) | ## Чехолина И.В. |  | ## 6,323 |
| # 8456 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 202 |  |  | # 634,617 |
| ## 8457 | ## Тарутинская ул, 202, Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,362 |
| ## 8458 | ## Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 149,109 |
| ## 8459 | ## Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 478,146 |
| 8460 | Кот. п.Куровской, ул.Шахтерская |  |  | 7 611,647 |
| # 8461 |  |  |  | # 186,072 |
| ## 8462 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская административное здание (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 37,007 |
| ## 8463 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская здание гаража (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 27,907 |
| ## 8464 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская нас. стан. (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 37,458 |
| ## 8465 | ## Шахтерская (Куровской) ул "Облводоканал Т", Шахтерская хлораторная (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 11,056 |
| ## 8466 | ## Шахтерская (Куровской) ул "ПСС Кал.обл. Т", Шахтерская ПЧ№37 (тепло) | ## ПСС Калужской области |  | ## 72,644 |
| # 8467 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1 |  |  | # 133,081 |
| ## 8468 | ## Строительная ул, 1 "Д/с 18", Строительная,дет. сад №18 (тепло) | ## МБДОУ № 18 "Ягодка" г. Калуги |  | ## 122,179 |
| ## 8469 | ## Строительная ул, 1 "Сигутина", Мира, Сигутина С.А. (тепло) | ## Сигутин А.Н./Сигутина В.И. |  | ## 10,902 |
| # 8470 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 11 |  |  | # 465,532 |
| ## 8471 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 жилой дом (ку) - Индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,193 |
| ## 8472 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 жилой дом (ку) - Центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 426,180 |
| ## 8473 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Рязанцева Людмила Витальевна |  | ## 12,815 |
| ## 8474 | ## Строительная ул, 11, Строительная,11 почта (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 13,344 |
| # 8475 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 12 |  |  | # 152,929 |
| ## 8476 | ## Строительная ул, 12, Строительная,12 ж.д квартира 6 ( ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 8,211 |
| ## 8477 | ## Строительная ул, 12, Строительная,12 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,241 |
| ## 8478 | ## Строительная ул, 12, Строительная,12 жилой дом квартира 10 ( ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 8,477 |
| # 8479 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 19 |  |  | # 60,284 |
| ## 8480 | ## Строительная ул, 19, Строительная,19 жилой дом (ку)-индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,812 |
| ## 8481 | ## Строительная ул, 19, Строительная,19 жилой дом (ку)-центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,472 |
| # 8482 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1б |  |  | # 99,143 |
| ## 8483 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,653 |
| ## 8484 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,917 |
| ## 8485 | ## Строительная ул, 1/б, Строительная,1 б кв. №2 (отопление центральное) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,573 |
| # 8486 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1в |  |  | # 92,036 |
| ## 8487 | ## Строительная ул, 1/в, Строительная,1 в жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,127 |
| ## 8488 | ## Строительная ул, 1/в, Строительная,1 в жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 83,909 |
| # 8489 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1г |  |  | # 305,288 |
| ## 8490 | ## Строительная ул, 1/г, Строительная,1 г жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,649 |
| ## 8491 | ## Строительная ул, 1/г, Строительная,1 г жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 291,639 |
| # 8492 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 2д |  |  | # 309,012 |
| ## 8493 | ## Строительная ул, 2/д, Строительная,2 д жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,171 |
| ## 8494 | ## Строительная ул, 2/д, Строительная,2 д жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 287,841 |
| # 8495 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 5 |  |  | # 168,777 |
| ## 8496 | ## Строительная ул, 5, Строительная,5 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,159 |
| ## 8497 | ## Строительная ул, 5, Строительная,5 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 156,618 |
| # 8498 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 9 |  |  | # 67,011 |
| ## 8499 | ## Строительная ул, 9, Строительная,9 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,855 |
| ## 8500 | ## Строительная ул, 9, Строительная,9 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,156 |
| # 8501 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Школьный проезд, № 1 |  |  | # 396,403 |
| ## 8502 | ## Мира (п. Куровской ) проезд, 1 "Школа №47", проезд Мира д.1 зд. школы (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" г. Калуги |  | ## 176,200 |
| ## 8503 | ## Мира (п. Куровской ) проезд, 1 "Школа №47", проезд Мира д.1 спортзал (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" г. Калуги |  | ## 220,203 |
| # 8504 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Адмирала Унковского ул, № 1б |  |  | # 98,189 |
| ## 8505 | ## Адмирала Унковского ул, 1/б, Адмирала Унковского, 1б ж.дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,046 |
| ## 8506 | ## Адмирала Унковского ул, 1/б, Адмирала Унковского, 1б ж.дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,143 |
| # 8507 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 1 |  |  | # 284,292 |
| ## 8508 | ## Куровская ул, 1, Куровская, 1 жилой дом (ку) - индивидуалное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,992 |
| ## 8509 | ## Куровская ул, 1, Куровская, 1 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 282,300 |
| # 8510 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 3 |  |  | # 345,012 |
| ## 8511 | ## Куровская ул, 3, Куровская, 3 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,058 |
| ## 8512 | ## Куровская ул, 3, Куровская, 3 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 341,954 |
| # 8513 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 14 |  |  | # 78,918 |
| ## 8514 | ## Мира (п. Куровской) ул, 14, Мира,14 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,642 |
| ## 8515 | ## Мира (п. Куровской) ул, 14, Мира,14 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 73,276 |
| # 8516 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 15 |  |  | # 88,669 |
| ## 8517 | ## Мира (п. Куровской) ул, 15, Мира,15 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,624 |
| ## 8518 | ## Мира (п. Куровской) ул, 15, Мира,15 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 87,045 |
| # 8519 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 16 |  |  | # 108,010 |
| ## 8520 | ## Мира (п. Куровской) ул, 16, Мира,16 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 108,010 |
| # 8521 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 17 |  |  | # 59,185 |
| ## 8522 | ## Мира (п. Куровской) ул, 17, Мира,17 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,920 |
| ## 8523 | ## Мира (п. Куровской) ул, 17, Мира,17 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,265 |
| # 8524 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 1а |  |  | # 98,245 |
| ## 8525 | ## Мира (п. Куровской) ул, 1а, Мира,1 а жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,566 |
| ## 8526 | ## Мира (п. Куровской) ул, 1а, Мира,1 а жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,679 |
| # 8527 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 20 |  |  | # 101,374 |
| ## 8528 | ## Мира (п. Куровской) ул, 20, Мира,20 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,896 |
| ## 8529 | ## Мира (п. Куровской) ул, 20, Мира,20 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,478 |
| # 8530 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 |  |  | # 186,741 |
| ## 8531 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира, 21 (тепло)(ку) Бакина Е.А. | ## Бакина Е.А. |  | ## 15,307 |
| ## 8532 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира, 21 (тепло)(ку) Журкин К.А. | ## ИП Журкин К.А. |  | ## 15,308 |
| ## 8533 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира, 21 (тепло)(ку) Уланов В.Е. | ## Уланов В.Е. (ИП) |  | ## 15,305 |
| ## 8534 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира,21 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,709 |
| ## 8535 | ## Мира (п. Куровской) ул, 21, Мира,21 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 140,112 |
| # 8536 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 23 |  |  | # 71,351 |
| ## 8537 | ## Мира (п. Куровской) ул, 23, Мира,23 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,537 |
| ## 8538 | ## Мира (п. Куровской) ул, 23, Мира,23 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,814 |
| # 8539 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 24 |  |  | # 72,457 |
| ## 8540 | ## Мира (п. Куровской) ул, 24, Мира,24 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,437 |
| ## 8541 | ## Мира (п. Куровской) ул, 24, Мира,24 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,020 |
| # 8542 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 25 |  |  | # 106,141 |
| ## 8543 | ## Мира (п. Куровской) ул, 25, Мира,25 ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,490 |
| ## 8544 | ## Мира (п. Куровской) ул, 25, Мира,25 ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,651 |
| # 8545 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 26 |  |  | # 426,979 |
| ## 8546 | ## Мира (п. Куровской) ул, 26, Мира,26 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,275 |
| ## 8547 | ## Мира (п. Куровской) ул, 26, Мира,26 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 421,704 |
| # 8548 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 27 |  |  | # 97,741 |
| ## 8549 | ## Мира (п. Куровской) ул, 27, Мира,27 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,008 |
| ## 8550 | ## Мира (п. Куровской) ул, 27, Мира,27 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 96,733 |
| # 8551 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 4 |  |  | # 48,815 |
| ## 8552 | ## Мира (п. Куровской) ул, 4, Мира,д.4 п. Куровское больница (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 48,815 |
| # 8553 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 7а |  |  | # 92,731 |
| ## 8554 | ## Мира (п. Куровской) ул, 7а, Мира,7а, (тепло) | ## МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 92,731 |
| # 8555 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 8а |  |  | # 39,965 |
| ## 8556 | ## Мира (п. Куровской) ул, 8а "ДШИ №9", Мира,д.8а ДШИ №9 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 9" г.Калуги |  | ## 39,965 |
| # 8557 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Петра Семенова ул, № 6 |  |  | # 389,508 |
| ## 8558 | ## Петра Семенова ул, 6, Петра Семенова, 6 жилой дом (ку) - Индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,415 |
| ## 8559 | ## Петра Семенова ул, 6, Петра Семенова, 6 жилой дом (ку) - Центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 382,093 |
| # 8560 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 1 |  |  | # 421,873 |
| ## 8561 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 1, Шахтерская, 1 ж.д. квартира 72 (ку) - Центральное отопление | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 9,634 |
| ## 8562 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 1, Шахтерская, 1 жилой дом (ку) - Индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,926 |
| ## 8563 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 1, Шахтерская, 1 жилой дом (ку) - Центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 400,313 |
| # 8564 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3 |  |  | # 31,080 |
| ## 8565 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3, Шахтерская д.3 библиотека (тепло) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 31,080 |
| # 8566 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3а |  |  | # 304,794 |
| ## 8567 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/а, Шахтерская, 3а жилой дом (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 304,794 |
| # 8568 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3б |  |  | # 128,653 |
| ## 8569 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/б, Шахтерская, 3б жилой дом квартира 11 отопление(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 9,611 |
| ## 8570 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/б, Шахтерская, 3б жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,132 |
| ## 8571 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/б, Шахтерская, 3б жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,910 |
| # 8572 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3в |  |  | # 168,812 |
| ## 8573 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/в, Шахтерская, 3в жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,949 |
| ## 8574 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 3/в, Шахтерская, 3в жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 163,863 |
| # 8575 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 7 |  |  | # 1 160,910 |
| ## 8576 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 7, Шахтерская (Куровской) ул, 9 | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 436,466 |
| ## 8577 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 7, Шахтерская,7 общежитие (тепло) | ## ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова" |  | ## 304,295 |
| ## 8578 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 9, Шахтерская (Куровской) ул. 9 |  |  | ## 420,149 |
| # 8579 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 8 |  |  | # 165,634 |
| ## 8580 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 8, Шахтерская, 8 жилой дом (ку) кв. 37- центральное отопление |  |  | ## 2,996 |
| ## 8581 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 8, Шахтерская, 8 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,763 |
| ## 8582 | ## Шахтерская (Куровской) ул, 8, Шахтерская, 8 жилой дом (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 161,875 |
| 8583 | Кот. пер. 2-й Тульский, д.5А |  |  | 7 718,040 |
| # 8584 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 |  |  | # 394,177 |
| ## 8585 | ## Никитина ул, 125, Никитина,125 ж/д 1963г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 394,177 |
| # 8586 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 а |  |  | # 394,919 |
| ## 8587 | ## Никитина ул, 125а, Никитина,125а ж/д 1965г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 394,919 |
| # 8588 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 б |  |  | # 681,936 |
| ## 8589 | ## Никитина ул, 125б, Никитина ул, 125б, Никитина ул, 125б гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 7,266 |
| ## 8590 | ## Никитина ул, 125б, Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 469,021 |
| ## 8591 | ## Никитина ул, 125б, Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 205,649 |
| # 8592 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 в |  |  | # 1 142,036 |
| ## 8593 | ## Никитина ул, 125в, Никитина ул, 125в, Никитина ул, 125в гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 20,216 |
| ## 8594 | ## Никитина ул, 125в, Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 267,577 |
| ## 8595 | ## Никитина ул, 125в, Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 854,243 |
| # 8596 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 127 |  |  | # 295,743 |
| ## 8597 | ## Никитина ул, 127, Никитина,127 ж/д 1961г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 295,743 |
| # 8598 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 129 |  |  | # 201,762 |
| ## 8599 | ## Никитина ул, 129, Никитина,129 ж/д 1953г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 201,762 |
| # 8600 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 131 |  |  | # 128,460 |
| ## 8601 | ## Никитина ул, 131, Никитина,131 ж/д 1956г. ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,460 |
| # 8602 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133 |  |  | # 187,314 |
| ## 8603 | ## Никитина ул, 133, Никитина,133 ж/д 1953г.ЖЭУ-10 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 187,314 |
| # 8604 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 1 |  |  | # 884,763 |
| ## 8605 | ## Никитина ул, 133/1, Никитина ул, 133/1, Никитина ул, 133/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 21,357 |
| ## 8606 | ## Никитина ул, 133/1, Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 220,940 |
| ## 8607 | ## Никитина ул, 133/1, Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 642,466 |
| # 8608 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 2 |  |  | # 1 755,199 |
| ## 8609 | ## Никитина ул, 133/2, Никитина ул, 133/2, Никитина ул, 133/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Жилищное РСУ ООО |  | ## 30,114 |
| ## 8610 | ## Никитина ул, 133/2, Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 285,571 |
| ## 8611 | ## Никитина ул, 133/2, Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 439,514 |
| # 8612 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 121 |  |  | # 237,482 |
| ## 8613 | ## Никитина ул, 121, Никитина,121 спортзал "Красная звезда" (гвс) | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги |  | ## 14,276 |
| ## 8614 | ## Никитина ул, 121, Никитина,121 спортзал "Красная звезда" (тепло) | ## МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги |  | ## 186,953 |
| ## 8615 | ## Никитина ул, 121, Никитина,121 стр.2 (тепло)*** |  |  | ## 36,253 |
| # 8616 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 123 |  |  | # 523,442 |
| ## 8617 | ## Никитина ул, 123, Никитина ул, 123, Никитина ул, 123 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 5,695 |
| ## 8618 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123 5эт. ж/д 1972г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 335,111 |
| ## 8619 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123 5эт. ж/д 1972г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,658 |
| ## 8620 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123 магазин (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 71,856 |
| ## 8621 | ## Никитина ул, 123, Никитина,123-парикмах.Гореликов В.М. | ## Гореликов В.М. |  | ## 12,122 |
| # 8622 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133б |  |  | # 404,161 |
| ## 8623 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133"Б" прачечная (гвс) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 0,473 |
| ## 8624 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133"Б" прачечная (тепло) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 7,669 |
| ## 8625 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133Б д/сад (гвс) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 51,524 |
| ## 8626 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133Б д/сад (тепло) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 341,559 |
| ## 8627 | ## Никитина ул, 133б, Никитина,133б сушилка (гвс) | ## Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги |  | ## 2,936 |
| # 8628 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 139 |  |  | # 2,455 |
| ## 8629 | ## Никитина ул, 139, Никитина,139 мастерская (гвс) | ## Алферин Борис Вячеславович |  | ## 2,455 |
| # 8630 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 130 |  |  | # 290,317 |
| ## 8631 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130 пожарная часть (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 235,309 |
| ## 8632 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130 пожарная часть N1 (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 31,244 |
| ## 8633 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130 сушилка (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 23,041 |
| ## 8634 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130, пожарная часть потери (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,296 |
| ## 8635 | ## Тульская ул, 130, Тульская,130, потери гвс (гвс) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,427 |
| # 8636 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 3 |  |  | # 193,874 |
| ## 8637 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 администр.здание (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 123,109 |
| ## 8638 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 бытовое помещение (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 17,887 |
| ## 8639 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 КПП (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 3,435 |
| ## 8640 | ## Тульский 2-й пер, 3, 2-й пер.Тульский,3 производственное пом. (тепло) | ## ГАТП-1 АО |  | ## 49,443 |
| 8641 | Кот. пер.Вишневского, д.3 |  |  | 22 600,032 |
| # 8642 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 |  |  | # 271,616 |
| ## 8643 | ## Анненки ул, 18, Аненки,д.18 ж.д.36-кв.блок-секция от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 167,293 |
| ## 8644 | ## Анненки ул, 18, Анненки д. 18 неж. пом. 4 м-н "Пятерочка" (тепло)(ку) | ## Полежаев Николай Васильевич |  | ## 52,297 |
| ## 8645 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 127 (тепло)(ку) | ## Борис Ольга Ивановна |  | ## 10,748 |
| ## 8646 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 128 (тепло)(ку) | ## Борис Ольга Ивановна |  | ## 10,225 |
| ## 8647 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 129 (тепло)(ку) | ## Попкова Л.Л. |  | ## 2,020 |
| ## 8648 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 130 (тепло)(ку) | ## Попкова Л.Л. |  | ## 22,687 |
| ## 8649 | ## Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 131 (тепло)(ку) | ## Попкова Л.Л. |  | ## 6,346 |
| # 8650 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница |  |  | # 266,448 |
| ## 8651 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.основное стр. д/с N8 (тепло) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 199,784 |
| ## 8652 | ## Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок д/с N8 (тепло) | ## ГКДОУ КО "Здравушка" |  | ## 66,664 |
| # 8653 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 |  |  | # 291,333 |
| ## 8654 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского д/с , хоз (тепло) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 24,322 |
| ## 8655 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/сад, гар (тепло) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 19,142 |
| ## 8656 | ## Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, дет.сад спальный корпус (тепло) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 247,869 |
| # 8657 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 10 |  |  | # 390,443 |
| ## 8658 | ## Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 12,513 |
| ## 8659 | ## Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 369,975 |
| ## 8660 | ## Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 магазин "Продукты" (тепло)(ку) | ## Гурбанов А.Г. |  | ## 7,955 |
| # 8661 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 11 |  |  | # 448,445 |
| ## 8662 | ## Вишневского ул, 11, Вишневского,11 филиал Сбербанка (тепло)(ку) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 12,506 |
| ## 8663 | ## Вишневского ул, 11, Вишневского,д.11 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 435,939 |
| # 8664 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 |  |  | # 555,420 |
| ## 8665 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 532,294 |
| ## 8666 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 магазин (тепло)(ку) | ## Яловая Лариса Алексеевна |  | ## 9,418 |
| ## 8667 | ## Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12-66,радио узел (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,029 |
| ## 8668 | ## Вишневского ул, 12, ул. Вишневского, д.12, пом.1 (тепло)(ку) | ## Пульс ООО |  | ## 8,679 |
| # 8669 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 13 |  |  | # 527,393 |
| ## 8670 | ## Вишневского ул, 13, Вишневского,д.13(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 527,393 |
| # 8671 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 |  |  | # 1 285,021 |
| ## 8672 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 прод.магазин (тепло) (ку) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 15,577 |
| ## 8673 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк. пункт полиции (тепло)(ку) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 9,735 |
| ## 8674 | ## Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.д.ТСЖ отопление (тепло) | ## Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) |  | ## 1 259,709 |
| # 8675 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 |  |  | # 421,526 |
| ## 8676 | ## Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 421,526 |
| # 8677 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 |  |  | # 558,701 |
| ## 8678 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 550,608 |
| ## 8679 | ## Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (тепло) | ## РЕН ВУ ЗАО |  | ## 8,093 |
| # 8680 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 |  |  | # 656,544 |
| ## 8681 | ## Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 656,544 |
| # 8682 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 |  |  | # 886,907 |
| ## 8683 | ## Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 886,907 |
| # 8684 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 |  |  | # 348,040 |
| ## 8685 | ## Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,040 |
| # 8686 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 |  |  | # 340,662 |
| ## 8687 | ## Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 340,662 |
| # 8688 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 |  |  | # 523,768 |
| ## 8689 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 нежилое помещение 2ф (тепло)(ку) | ## Лосев Александр Михайлович |  | ## 14,551 |
| ## 8690 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 аптека "Ваш целитель" (тепло)(ку) | ## Афонин Александр Николаевич |  | ## 4,785 |
| ## 8691 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) отопление | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 423,591 |
| ## 8692 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | ## Перевозчикова Ирина Сергеевна |  | ## 13,004 |
| ## 8693 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N77 (тепло)(ку) | ## Лосев Александр Михайлович |  | ## 5,127 |
| ## 8694 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N78 (тепло)(ку) | ## Лосев Александр Михайлович |  | ## 11,820 |
| ## 8695 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение № 22(тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 6,868 |
| ## 8696 | ## Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2,помещение 3 (тепло)(ку) | ## Сириус С (ООО) |  | ## 44,022 |
| # 8697 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 |  |  | # 418,135 |
| ## 8698 | ## Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20(д/сN96) (тепло) | ## МБДОУ № 96 "Снежинка" г. Калуги |  | ## 418,135 |
| # 8699 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 |  |  | # 742,685 |
| ## 8700 | ## Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 742,685 |
| # 8701 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а |  |  | # 120,996 |
| ## 8702 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского, д.23а. пом.14 ( тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 2,831 |
| ## 8703 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 24 (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 3,046 |
| ## 8704 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а Комната № 25 и места общего пользования в пом. № 10 (тепло) | ## Салахова Зиля Гильфановна |  | ## 3,048 |
| ## 8705 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 27 (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 3,046 |
| ## 8706 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комнаты № 21,22 (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 5,238 |
| ## 8707 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (тепло) | ## Панферова Светлана Ивановна (ИП) |  | ## 5,129 |
| ## 8708 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 31,789 |
| ## 8709 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение № 5, № 13, № 15 (тепло) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 29,998 |
| ## 8710 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение №7, №8 кв.м (тепло) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 2,895 |
| ## 8711 | ## Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23а Библ.филиал 14 (тепло) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 31,373 |
| ## 8712 | ## Вишневского ул, 23а, ул.Вишневского,23 а пом.2 (тепло) | ## Барабанова Софья Николаевна |  | ## 2,603 |
| # 8713 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 477,353 |
| ## 8714 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 470,844 |
| ## 8715 | ## Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 прод.маг. (тепло)(ку) | ## Тараскин Сергей Иванович |  | ## 6,509 |
| # 8716 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 107 |  |  | # 6,185 |
| ## 8717 | ## Вишневского ул, 23/107, Аненки"Лесной-1"гараж,Вишневского,23-107 (тепло) | ## Богданова А.Е. |  | ## 6,185 |
| # 8718 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 |  |  | # 393,381 |
| ## 8719 | ## Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24 общ N1 (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 393,381 |
| # 8720 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 |  |  | # 1 004,343 |
| ## 8721 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 966,994 |
| ## 8722 | ## Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25 Пристройка (тепло)(ку) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 37,349 |
| # 8723 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 |  |  | # 592,438 |
| ## 8724 | ## Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26Общ.N3 (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 592,438 |
| # 8725 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 |  |  | # 1 668,582 |
| ## 8726 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корп (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 513,234 |
| ## 8727 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", 1-я очередь сданного уч.корп. вентиляция (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 314,261 |
| ## 8728 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестницы (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 39,753 |
| ## 8729 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестничная клетка 2-я очередь (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 13,024 |
| ## 8730 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Пом.для практ.занятий-теплицы (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 57,636 |
| ## 8731 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Помещение теплицы 2-я очередь (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 69,168 |
| ## 8732 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Поточные аудитории (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 51,054 |
| ## 8733 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебны корпус 2-я очередь (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 320,389 |
| ## 8734 | ## Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебный корпус (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 290,063 |
| # 8735 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 |  |  | # 597,077 |
| ## 8736 | ## Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 Общ.2 (тепло) | ## ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) |  | ## 597,077 |
| # 8737 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2а |  |  | # 133,245 |
| ## 8738 | ## Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а ДЩИ N4 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги |  | ## 111,561 |
| ## 8739 | ## Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 7,774 |
| ## 8740 | ## Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение3 (7-16,19) (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги |  | ## 13,910 |
| # 8741 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 |  |  | # 380,612 |
| ## 8742 | ## Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.отопление(ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 380,612 |
| # 8743 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус водоканал |  |  | # 73,029 |
| ## 8744 | ## Вишневского ул, 3 "Облводоканал", Аненки(КНС-7) (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 73,029 |
| # 8745 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус гараж Балоченко |  |  | # 9,282 |
| ## 8746 | ## Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Гараж N5,"Лесной-1" (тепло) | ## Балоченко В.П. |  | ## 3,847 |
| ## 8747 | ## Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Частный гараж тов.Белоченко (тепло) | ## Балоченко П.В. |  | ## 5,435 |
| # 8748 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница |  |  | # 1 741,134 |
| ## 8749 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/9 корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 942,416 |
| ## 8750 | ## Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемн.отделение,реаним.лабор, корпус №8 (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" (ГБУЗ КО "КОКБ") |  | ## 798,718 |
| # 8751 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31а |  |  | # 336,845 |
| ## 8752 | ## Вишневского ул, 31/А 1-49, Вишневского ул, 31/А - ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 336,845 |
| # 8753 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31б |  |  | # 315,110 |
| ## 8754 | ## Вишневского ул, 31/Б 50-105, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 315,110 |
| # 8755 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в |  |  | # 363,345 |
| ## 8756 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского 31/ В ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 336,428 |
| ## 8757 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 (тепло) (ку) | ## РЦСМПМК ГБУЗ КО |  | ## 15,423 |
| ## 8758 | ## Вишневского ул, 31/В 106-153, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (тепло)(ку) | ## Герасин Алексей Николаевич |  | ## 8,156 |
| ## 8759 | ## Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (тепло)(ку) | ## Герасина Ирина Вениаминовна |  | ## 3,338 |
| # 8760 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 |  |  | # 356,128 |
| ## 8761 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 1 очередь | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 190,315 |
| ## 8762 | ## Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 2 очередь | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 165,813 |
| # 8763 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3а |  |  | # 4,877 |
| ## 8764 | ## Вишневского ул, 3а "ПС", Гараж N41 А/К"Лесной" (тепло) | ## Брусникина З.Н. |  | ## 4,877 |
| # 8765 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 4 |  |  | # 550,165 |
| ## 8766 | ## Вишневского ул, 4, Вишневского,д.4 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 550,165 |
| # 8767 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 |  |  | # 1 359,846 |
| ## 8768 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 закр.тир/новое здание/ (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 87,914 |
| ## 8769 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 помещения № 6,7,12,13,24,25 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 26,422 |
| ## 8770 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 пристр. новпая (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 521,293 |
| ## 8771 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 спортзал/новое здание/ (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 240,598 |
| ## 8772 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 теплица/старое здание/ (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 96,978 |
| ## 8773 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 уч.гараж,автоклассы (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 149,324 |
| ## 8774 | ## Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/старое здание/ (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Калуги |  | ## 237,317 |
| # 8775 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 6 |  |  | # 521,361 |
| ## 8776 | ## Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 416,850 |
| ## 8777 | ## Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 Центр доп.образования (тепло)(ку) | ## МБОУ ДО "ДЮЦ "ИСТОК" |  | ## 92,349 |
| ## 8778 | ## Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6, кв. 66 (тепло)(ку) | ## ИП Тараскин Николай Иванович |  | ## 12,162 |
| # 8779 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 7 |  |  | # 723,656 |
| ## 8780 | ## Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 624,519 |
| ## 8781 | ## Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 прод.магазин (тепло) | ## Евгенов Геннадий Борисович |  | ## 99,137 |
| # 8782 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 8 |  |  | # 540,199 |
| ## 8783 | ## Вишневского ул, 8, Вишневского ул, 8, опс № 7 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 18,034 |
| ## 8784 | ## Вишневского ул, 8, Вишневского,д.8(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 522,165 |
| # 8785 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 |  |  | # 482,879 |
| ## 8786 | ## Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-17 |  | ## 482,879 |
| # 8787 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 3 |  |  | # 207,319 |
| ## 8788 | ## Резванская ул, 3, Выставочный зал (тепло) | ## КАМА ООО |  | ## 15,714 |
| ## 8789 | ## Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло) | ## КАМА ООО |  | ## 124,712 |
| ## 8790 | ## Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло)потери в сети | ## КАМА ООО |  | ## 4,318 |
| ## 8791 | ## Резванская ул, 3, Склад (тепло) | ## КАМА ООО |  | ## 62,575 |
| # 8792 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 6 |  |  | # 391,342 |
| ## 8793 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автомойка (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 35,398 |
| ## 8794 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автосалон (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 52,724 |
| ## 8795 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Вспомогательный корпус (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 50,239 |
| ## 8796 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО "Автоцентр ГАЗ-Калуга" корпус основн (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 194,328 |
| ## 8797 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО Автоцентр Газ Калуга осн.к. потери (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 2,512 |
| ## 8798 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Пожарная насосная станция (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 29,534 |
| ## 8799 | ## Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Служнбное помещение (тепло) | ## Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") |  | ## 26,607 |
| # 8800 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Святослава Федорова ул, № 1а |  |  | # 316,216 |
| ## 8801 | ## им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) | ## ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО |  | ## 234,433 |
| ## 8802 | ## им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) потери в сети до т/сч | ## ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО |  | ## 81,783 |
| 8803 | Кот. пер.Воскресенский, д.29Б |  |  | 4 383,851 |
| # 8804 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 19 |  |  | # 541,590 |
| ## 8805 | ## Воскресенский пер, 19, пер.Воскресенский,19 ж/д ЖРЭУ 5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 541,590 |
| # 8806 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 22 |  |  | # 103,551 |
| ## 8807 | ## Воскресенский пер, 22, пер.Воскресенский,22 ж/д ЖРЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,551 |
| # 8808 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 23 |  |  | # 548,660 |
| ## 8809 | ## Воскресенский пер, 23, пер.Воскресенский,23 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 548,660 |
| # 8810 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 24 |  |  | # 130,263 |
| ## 8811 | ## Воскресенский пер, 24, пер.Воскресенский,24 ж/дом (тепло) (ку) | ## Товарищество собственников жилья "ВОСКРЕСЕНСКИЙ-П/24" |  | ## 130,263 |
| # 8812 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27 |  |  | # 56,651 |
| ## 8813 | ## Воскресенский пер, 27, пер.Воскресенский,27 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,651 |
| # 8814 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27а |  |  | # 112,625 |
| ## 8815 | ## Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 95,942 |
| ## 8816 | ## Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Куприянова (тепло)(ку) | ## Куприянова К.Н. |  | ## 10,114 |
| ## 8817 | ## Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Хозиков (тепло)(ку) | ## Хозиков Н.А. |  | ## 6,569 |
| # 8818 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 28 |  |  | # 488,622 |
| ## 8819 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 гараж (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 42,966 |
| ## 8820 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 потери (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 2,047 |
| ## 8821 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 1 (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 359,180 |
| ## 8822 | ## Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 2 (тепло) | ## Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |  | ## 84,429 |
| # 8823 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29 |  |  | # 287,070 |
| ## 8824 | ## Воскресенский пер, 29, пер. воскресенский,29 стр.3 потери (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 0,526 |
| ## 8825 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 баня (тепло) |  |  | ## 6,812 |
| ## 8826 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 гараж (тепло) |  |  | ## 1,015 |
| ## 8827 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 основное строение (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 188,707 |
| ## 8828 | ## Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 строение 3 (тепло) | ## Рандеву (ООО) |  | ## 90,010 |
| # 8829 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 |  |  | # 529,475 |
| ## 8830 | ## Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 529,475 |
| # 8831 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 |  |  | # 1 063,254 |
| ## 8832 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Шохина Алла Павловна |  | ## 5,279 |
| ## 8833 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение №79 (тепло)(ку) S=38,6 кв.м | ## Зинченко Виктор Николаевич |  | ## 6,346 |
| ## 8834 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение Сачук А.Н.(тепло)(ку) | ## Сачук Анна Николаевна |  | ## 5,196 |
| ## 8835 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 , оф. 97 (тепло) | ## Потопальская М.Н. |  | ## 8,386 |
| ## 8836 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 864,640 |
| ## 8837 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин "Пассаж" (тепло) отделстоящ.зд. | ## ПАССАЖ ООО |  | ## 156,753 |
| ## 8838 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Аксенов (тепло)(ку) | ## Аксенов М.В. |  | ## 5,196 |
| ## 8839 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Машкова Т.В (тепло)(ку) | ## Машкова Т.В |  | ## 6,360 |
| ## 8840 | ## Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Юдин (тепло)(ку) | ## Юдин С.Н. |  | ## 5,098 |
| # 8841 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 |  |  | # 276,386 |
| ## 8842 | ## Никитина ул, 19, Никитина,19 общежитие N2 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 276,386 |
| # 8843 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 |  |  | # 211,662 |
| ## 8844 | ## Никитина ул, 21, Никитина,21 общежитие N1 (тепло) | ## МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  | ## 211,662 |
| # 8845 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 16 |  |  | # 34,042 |
| ## 8846 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 4,199 |
| ## 8847 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. (тепло) | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАН" |  | ## 6,943 |
| ## 8848 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 8,854 |
| ## 8849 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад (тепло) | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАН" |  | ## 13,824 |
| ## 8850 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер Е (тепло) | ## АО Быт-Сервис |  | ## 0,112 |
| ## 8851 | ## Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер Е (тепло) | ## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАН" |  | ## 0,110 |
| 8852 | Кот. пер.Воскресенский, д.2Б |  |  | 4 821,649 |
| # 8853 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 10 |  |  | # 103,008 |
| ## 8854 | ## Воскресенская ул, 10, Воскресенская,10 д/сад НСП "Лучик" (тепло) | ## МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | ## 103,008 |
| # 8855 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 13 |  |  | # 25,347 |
| ## 8856 | ## Воскресенская ул, 13, Воскресенская,13 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,347 |
| # 8857 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 14 |  |  | # 94,626 |
| ## 8858 | ## Воскресенская ул, 14, Воскресенская,14 ж/дом ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,945 |
| ## 8859 | ## Воскресенская ул, 14, Воскресенская,д.14 кв.8 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,681 |
| # 8860 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 15 |  |  | # 163,744 |
| ## 8861 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 жилой блок 3-эт (гвс) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 7,446 |
| ## 8862 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 здание центра соц.развития с жил.фондом (тепло) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 114,770 |
| ## 8863 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 кул-прос.центр 2эт. (гвс) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 4,411 |
| ## 8864 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери гвс (гвс) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 22,593 |
| ## 8865 | ## Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери от. (тепло) | ## Духовное познание (ООО) |  | ## 14,524 |
| # 8866 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 19 |  |  | # 58,863 |
| ## 8867 | ## Воскресенская ул, 19, Воскресенская,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 58,863 |
| # 8868 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 21 |  |  | # 224,991 |
| ## 8869 | ## Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 ДПК "Мечтатель" Содруж. (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 19,350 |
| ## 8870 | ## Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 офис Абзалетдинова (тепло) (ку) | ## Абзалетдинова С.А. |  | ## 8,073 |
| ## 8871 | ## Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 197,568 |
| # 8872 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23 |  |  | # 82,936 |
| ## 8873 | ## Воскресенская ул, 23, Воскресенская,23(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 82,936 |
| # 8874 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23а |  |  | # 132,636 |
| ## 8875 | ## Воскресенская ул, 23а, Воскресенская,23а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,636 |
| # 8876 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25 |  |  | # 47,726 |
| ## 8877 | ## Воскресенская ул, 25, Воскресенская,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,726 |
| # 8878 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25, Корпус 2 |  |  | # 71,627 |
| ## 8879 | ## Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 гараж (тепло) | ## Храм Георгия "за лавками" |  | ## 5,756 |
| ## 8880 | ## Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 Храм Георгия (тепло) | ## Храм Георгия "за лавками" |  | ## 65,871 |
| # 8881 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 |  |  | # 130,918 |
| ## 8882 | ## Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 10,480 |
| ## 8883 | ## Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 5эт. ж/д ЖРЭУ-5 (ку)гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 120,438 |
| # 8884 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2а |  |  | # 71,292 |
| ## 8885 | ## Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а , парикмахерская (тепло) (ку) | ## ВОСКРЕСЕНЬЕ ООО |  | ## 14,823 |
| ## 8886 | ## Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,469 |
| # 8887 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 4 |  |  | # 310,184 |
| ## 8888 | ## Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4 учебный корпус (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 285,013 |
| ## 8889 | ## Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4(АДС) (тепло) | ## МУП "Калугатеплосеть" |  | ## 25,171 |
| # 8890 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 10 |  |  | # 282,480 |
| ## 8891 | ## Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров, 10(общежит.) (гвс) | ## РЖД ОАО |  | ## 53,256 |
| ## 8892 | ## Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров,10 общежитие отопление (ку) | ## РЖД ОАО |  | ## 229,224 |
| # 8893 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 11 |  |  | # 616,462 |
| ## 8894 | ## Григоров пер, 11, Григоров пер, 11, Григоров пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 9,432 |
| ## 8895 | ## Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 175,521 |
| ## 8896 | ## Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт.ж/д от (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 405,995 |
| ## 8897 | ## Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 Скрипкин С.Е. (тепло)(ку) | ## Скрипкин Сергей Евгеньевич |  | ## 25,514 |
| # 8898 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12 |  |  | # 47,117 |
| ## 8899 | ## Григоров пер, 12, пер.Григоров,12 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,117 |
| # 8900 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12, Корпус 1 |  |  | # 196,166 |
| ## 8901 | ## Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1,141 |
| ## 8902 | ## Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 34,872 |
| ## 8903 | ## Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 160,153 |
| # 8904 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 14 |  |  | # 154,905 |
| ## 8905 | ## Григоров пер, 14, Григоров пер, 14, Григоров пер, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 1,620 |
| ## 8906 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж.дом 5эт.от. отопление (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 91,524 |
| ## 8907 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж/дом 5эт. гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 55,530 |
| ## 8908 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (гвс) | ## Мелешко И.А. |  | ## 0,540 |
| ## 8909 | ## Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (тепло)(ку) | ## Мелешко И.А. |  | ## 5,691 |
| # 8910 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 3 |  |  | # 261,506 |
| ## 8911 | ## Григоров пер, 3, пер.Григоров,3 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 261,506 |
| # 8912 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9 |  |  | # 2,900 |
| ## 8913 | ## Григоров пер, 9, пер.Григоров,9,ж.д. кв.2 (ку)*** | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 1,768 |
| ## 8914 | ## Григоров пер, 9, пер.Григоров,9,ж.д. кв.2 11кв.м (ку) *** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,132 |
| # 8915 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9, Корпус адм. здание |  |  | # 70,831 |
| ## 8916 | ## Григоров пер, 9 "адм. здание", пер.Григоров,9(адм.здание) (тепло) | ## МБУК"Городской досуговый центр" |  | ## 70,831 |
| # 8917 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 25 |  |  | # 29,463 |
| ## 8918 | ## Дарвина ул, 25, Дарвина,25 (тепло) | ## Вант-Центр (ООО) |  | ## 29,463 |
| # 8919 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 13 |  |  | # 86,065 |
| ## 8920 | ## Декабристов ул, 13, Декабристов,13,ж.д.ЖЭУ-5 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,065 |
| # 8921 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 16 |  |  | # 185,043 |
| ## 8922 | ## Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 2,876 |
| ## 8923 | ## Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 32,598 |
| ## 8924 | ## Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 149,569 |
| # 8925 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 3 |  |  | # 89,158 |
| ## 8926 | ## Декабристов ул, 3, Декабристов,3 медколледж (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 87,976 |
| ## 8927 | ## Декабристов ул, 3, Декабристов,3 потери отопление (тепло) | ## ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | ## 1,182 |
| # 8928 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 |  |  | # 112,255 |
| ## 8929 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101 магазин Цветы пом.4 (тепло)(ку) | ## Зюзина Т.Б. |  | ## 7,606 |
| ## 8930 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101 нежилое помещение пом.6 (тепло)(ку) | ## Рассолова М.И. |  | ## 7,606 |
| ## 8931 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101 пом1(тепло)(ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 10,999 |
| ## 8932 | ## Ленина ул, 101, Ленина,101(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,044 |
| # 8933 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 103 |  |  | # 174,521 |
| ## 8934 | ## Ленина ул, 103, Ленина,103 1 этаж (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 47,540 |
| ## 8935 | ## Ленина ул, 103, Ленина,103 админ.здание 2 эт. (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 79,398 |
| ## 8936 | ## Ленина ул, 103, Ленина,103 Образ (тепло) | ## ГБУК КО "КМИИ" |  | ## 47,583 |
| # 8937 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 105 |  |  | # 90,511 |
| ## 8938 | ## Ленина ул, 105, Ленина,105 В/ч 10842 (тепло) | ## В/Ч 41650 |  | ## 90,511 |
| # 8939 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107 |  |  | # 189,142 |
| ## 8940 | ## Ленина ул, 107, Ленина,107 обл.стом.п. (тепло)(ку) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 59,005 |
| ## 8941 | ## Ленина ул, 107, Ленина,107(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 130,137 |
| # 8942 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 109 |  |  | # 22,372 |
| ## 8943 | ## Ленина ул, 109, Ленина,109 обл.стоматология (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 22,372 |
| # 8944 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 111 |  |  | # 277,038 |
| ## 8945 | ## Ленина ул, 111, Ленина,111 обл.стомат. (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 38,579 |
| ## 8946 | ## Ленина ул, 111, Ленина,111,гараж (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 186,585 |
| ## 8947 | ## Ленина ул, 111, Ленина,111(обл.стом.п) (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 51,874 |
| # 8948 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 99 |  |  | # 188,095 |
| ## 8949 | ## Ленина ул, 99, Ленина,99 ж.дом ЖЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,913 |
| ## 8950 | ## Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, кв. 6 (тепло) (ку) | ## Жеманов Сергей Робертович |  | ## 4,249 |
| ## 8951 | ## Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 17 (тепло) (ку) | ## Жеманов Сергей Робертович |  | ## 25,883 |
| ## 8952 | ## Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 7 (тепло) (ку) | ## Жеманов Сергей Робертович |  | ## 35,050 |
| # 8953 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 28 |  |  | # 102,350 |
| ## 8954 | ## Луначарского ул, 28, Луначарского,28 магазин Машкова (тепло) (ку) | ## Машкова Т.В |  | ## 6,283 |
| ## 8955 | ## Луначарского ул, 28, Луначарского,28 салон красоты (тепло) (ку) | ## Морару Ольга Ивановна |  | ## 7,258 |
| ## 8956 | ## Луначарского ул, 28, Луначарского,28(ж.дом) ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 88,809 |
| # 8957 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 30 |  |  | # 44,091 |
| ## 8958 | ## Луначарского ул, 30, Луначарского,30 помещ 11 ООО "Омега" (ку) | ## ООО "Омега" |  | ## 10,309 |
| ## 8959 | ## Луначарского ул, 30, Луначарского,30(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 33,782 |
| # 8960 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 33 |  |  | # 81,280 |
| ## 8961 | ## Луначарского ул, 33, Луначарского,33 админ.здание (тепло) | ## Отдел 13 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" г.Калуги |  | ## 81,280 |
| 8962 | Кот. Пестеля, д.32Б |  |  | 16 705,838 |
| # 8963 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 10 |  |  | # 554,183 |
| ## 8964 | ## Пестеля ул, 10, Пестеля,10(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 554,183 |
| # 8965 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 25 |  |  | # 840,668 |
| ## 8966 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Cтеклянников Сад,25 учебный корпус (гвс) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 109,537 |
| ## 8967 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 Прачечная (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 109,356 |
| ## 8968 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 сушилка (гвс) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 19,946 |
| ## 8969 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 теплица (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 45,075 |
| ## 8970 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 учебный корпус (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 526,468 |
| ## 8971 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 школа-инт.5 (гвс) потери до т/сч | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 17,879 |
| ## 8972 | ## Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад.25 потери (тепло) | ## ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" |  | ## 12,407 |
| # 8973 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 44 |  |  | # 658,595 |
| ## 8974 | ## Стеклянников Сад ул, 44, Стеклянников Сад,44ж/д ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 658,595 |
| # 8975 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 103 |  |  | # 847,569 |
| ## 8976 | ## Тульская ул, 103, Тульская 103 9 эт. ж/д (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 648,235 |
| ## 8977 | ## Тульская ул, 103, Тульская ул, 103, Тульская ул, 103 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 12,274 |
| ## 8978 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр (тепло) (ку) | ## Просецкая Юлия Викторовна |  | ## 1,723 |
| ## 8979 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр (тепло) (ку) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 10,278 |
| ## 8980 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(аптека) (гвс) | ## Просецкая Юлия Викторовна |  | ## 0,010 |
| ## 8981 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(аптека) (гвс) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 0,106 |
| ## 8982 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(кухня) (гвс) | ## Просецкая Юлия Викторовна |  | ## 0,010 |
| ## 8983 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(кухня) (гвс) | ## Фармстар (ООО) |  | ## 0,106 |
| ## 8984 | ## Тульская ул, 103, Тульская,103,9 эт.ж/д гвс (гвс) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 174,827 |
| # 8985 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 111 |  |  | # 115,270 |
| ## 8986 | ## Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж (тепло) | ## Василькова И.Н. ИП |  | ## 67,955 |
| ## 8987 | ## Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж1 Тандер (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 47,315 |
| # 8988 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 119 |  |  | # 695,037 |
| ## 8989 | ## Тульская ул, 119, Тульская ул, 119, Тульская ул, 119 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 7,942 |
| ## 8990 | ## Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 125,513 |
| ## 8991 | ## Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 561,582 |
| # 8992 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 121 |  |  | # 1 271,236 |
| ## 8993 | ## Тульская ул, 121, Тульская ул, 121, Тульская ул, 121 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 34,027 |
| ## 8994 | ## Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 285,165 |
| ## 8995 | ## Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.ж.дом от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 952,044 |
| # 8996 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 137 |  |  | # 685,141 |
| ## 8997 | ## Тульская ул, 137, Тульская,137 неж.помещение (тепло) (ку) | ## МБУ "Молодежный центр "г.Калуги |  | ## 15,216 |
| ## 8998 | ## Тульская ул, 137, Тульская,137(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 669,925 |
| # 8999 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 139 |  |  | # 953,678 |
| ## 9000 | ## Тульская ул, 139, Тульская ул, 139, Тульская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 16,373 |
| ## 9001 | ## Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 286,467 |
| ## 9002 | ## Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 1 ввод /кв.1-107/ | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 650,838 |
| # 9003 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 141 |  |  | # 621,116 |
| ## 9004 | ## Тульская ул, 141, Тульская ул, 141, Тульская ул, 141 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 10,224 |
| ## 9005 | ## Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 137,332 |
| ## 9006 | ## Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 2 ввод /кв. 108-158/ | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 392,132 |
| ## 9007 | ## Тульская ул, 141, Тульская,141 магазин (тепло) (ку) | ## СТРАЖ-КАЛУГА ООО |  | ## 81,428 |
| # 9008 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 |  |  | # 241,571 |
| ## 9009 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 магазин Интим (тепло) (ку) | ## Гаврилов Владимир Вячеславович |  | ## 2,797 |
| ## 9010 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Калугастрой ООО |  | ## 14,637 |
| ## 9011 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение пом. 6 (тепло)(ку) | ## Сафарова Тамиля Фазиловна |  | ## 2,443 |
| ## 9012 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение . пом. 11 (тепло)(ку) | ## Стеюк Александр Яковлевич |  | ## 21,005 |
| ## 9013 | ## Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 общежитие ЖЭУ-22 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 200,689 |
| # 9014 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 16 |  |  | # 386,810 |
| ## 9015 | ## Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д/сад (тепло) | ## МБДОУ № 70 "Красная шапочка" г. Калуги |  | ## 344,110 |
| ## 9016 | ## Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д\к КР шапочка (гвс) | ## МБДОУ № 70 "Красная шапочка" г. Калуги |  | ## 42,700 |
| # 9017 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 |  |  | # 408,617 |
| ## 9018 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 106,667 |
| ## 9019 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 244,587 |
| ## 9020 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 10 Калугастрой (тепло)(ку) | ## КАЛУГАСТРОЙ ОАО |  | ## 17,329 |
| ## 9021 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (гвс) | ## Севастьянова Александра Михайловна |  | ## 0,434 |
| ## 9022 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (тепло)(ку) | ## Севастьянова Александра Михайловна |  | ## 27,088 |
| ## 9023 | ## Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 3 Калугастрой (тепло)(ку) | ## КАЛУГАСТРОЙ ОАО |  | ## 3,383 |
| ## 9024 | ## Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 2,108 |
| ## 9025 | ## Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул. 18 /офис/(тепло)(ку) | ## Бугай Т.К. (ИП) |  | ## 7,021 |
| # 9026 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 20 |  |  | # 52,802 |
| ## 9027 | ## Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20 женская консультация (тепло) | ## Теорема-Мед (ООО) |  | ## 36,342 |
| ## 9028 | ## Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20, потери от. (тепло) | ## Теорема-Мед (ООО) |  | ## 16,460 |
| # 9029 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22 |  |  | # 576,544 |
| ## 9030 | ## Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22 гос.полик. (тепло) ку | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 133,950 |
| ## 9031 | ## Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(арен.гос.пол (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 16,688 |
| ## 9032 | ## Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 425,906 |
| # 9033 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22а |  |  | # 57,855 |
| ## 9034 | ## Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 ренгенкабинет (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 2,624 |
| ## 9035 | ## Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 рентгенкабинет (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 55,231 |
| # 9036 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 24 |  |  | # 324,409 |
| ## 9037 | ## Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24 кв.3 прод.магазин Конина (тепло) (ку) | ## Аксиньина В.Ю. |  | ## 8,170 |
| ## 9038 | ## Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 316,239 |
| # 9039 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 26 |  |  | # 587,540 |
| ## 9040 | ## Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ. гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 158,033 |
| ## 9041 | ## Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 418,351 |
| ## 9042 | ## Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 11,156 |
| # 9043 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 28 |  |  | # 703,999 |
| ## 9044 | ## Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 154,653 |
| ## 9045 | ## Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 537,992 |
| ## 9046 | ## Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 11,354 |
| # 9047 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30 |  |  | # 620,515 |
| ## 9048 | ## Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 128,412 |
| ## 9049 | ## Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 484,964 |
| ## 9050 | ## Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 7,139 |
| # 9051 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а |  |  | # 809,525 |
| ## 9052 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,153 |
| ## 9053 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а (тепло)(ку) | ## Елгаев Глеб Александрович |  | ## 18,809 |
| ## 9054 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 21,454 |
| ## 9055 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис (тепло)(ку) | ## БФ "Волонтеры-Детям" |  | ## 39,487 |
| ## 9056 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 1 сетчик Кулин. комната(гвс) | ## БФ "Волонтеры-Детям" |  | ## 0,603 |
| ## 9057 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 2 сетчик санузел №1 (гвс) | ## БФ "Волонтеры-Детям" |  | ## 0,134 |
| ## 9058 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 2 сетчик санузел №2(гвс) |  |  | ## 0,345 |
| ## 9059 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт ж.дом от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 593,796 |
| ## 9060 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 121,149 |
| ## 9061 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 0,604 |
| ## 9062 | ## Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 9,991 |
| # 9063 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 32 |  |  | # 553,771 |
| ## 9064 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32 нежилое помещение Миронова И.Н. (тепло)(ку) | ## Миронова Ирина Николаевна |  | ## 18,166 |
| ## 9065 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32 центр Надежда (тепло)(ку) | ## ГБУ КО "КОЦСПСД" Надежда" |  | ## 18,249 |
| ## 9066 | ## Пестеля ул, 32, Пестеля,32(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 517,356 |
| # 9067 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 8 |  |  | # 524,262 |
| ## 9068 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 2,900 |
| ## 9069 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,072 |
| ## 9070 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 282,940 |
| ## 9071 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение Бахус (тепло)(ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 11,243 |
| ## 9072 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение 12 Бахус (тепло)(ку) | ## Бахус ОАО |  | ## 10,274 |
| ## 9073 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (гвс) | ## Калугастрой ООО |  | ## 11,732 |
| ## 9074 | ## Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Калугастрой ООО |  | ## 31,101 |
| # 9075 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 1 |  |  | # 440,143 |
| ## 9076 | ## Стеклянников Сад ул, 1, Стеклянников Сад,1(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 440,143 |
| # 9077 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 2 |  |  | # 658,279 |
| ## 9078 | ## Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2 магазин (тепло)(ку) | ## Рябчикова Л.М. |  | ## 13,508 |
| ## 9079 | ## Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2ж/д ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 644,771 |
| # 9080 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 3 |  |  | # 503,935 |
| ## 9081 | ## Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 8,349 |
| ## 9082 | ## Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 103,355 |
| ## 9083 | ## Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 392,231 |
| # 9084 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 |  |  | # 1 373,210 |
| ## 9085 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Артемьев А.Б. S 175.2 | ## Артемьев Алексей Борисович |  | ## 16,285 |
| ## 9086 | ## Стеклянников Сад ул, 4, МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги | ## МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги |  | ## 16,599 |
| ## 9087 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Родин Михаил Михайлович 1/2 (площадь 72,55 кв.м) | ## Родин Михаил Михайлович |  | ## 4,347 |
| ## 9088 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 27,657 |
| ## 9089 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 904,569 |
| ## 9090 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 неж. пом.S 204,6 (тепло) | ## фирма Аларм (ООО) |  | ## 31,772 |
| ## 9091 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4(9 эт.ж/дом) гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 367,634 |
| ## 9092 | ## Стеклянников Сад ул, 4, Черкасова Людмила Петровна 1/2 (площадь 72,55 кв.м) | ## Черкасова Людмила Петровна |  | ## 4,347 |
| # 9093 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 41 |  |  | # 639,558 |
| ## 9094 | ## М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан неж. пом. №1 (тепло) (ку) | ## ООО Магазин "Океан" |  | ## 146,826 |
| ## 9095 | ## М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан подвал инд. от. (тепло) (ку) | ## ООО Магазин "Океан" |  | ## 10,066 |
| ## 9096 | ## М.Горького ул, 41, Максима Горького,41 ж.дом. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 482,666 |
| 9097 | Кот. пл.Победы, д.9А |  |  | 22 343,389 |
| # 9098 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 |  |  | # 149,937 |
| ## 9099 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96 маг."Джинсомания" (тепло) (ку) | ## Бронникова Т.М. |  | ## 17,424 |
| ## 9100 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96, неж.пом. (тепло)(ку) | ## Кудрявцев В.В. |  | ## 6,593 |
| ## 9101 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96, пом. 5 (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 39,844 |
| ## 9102 | ## Кирова ул, 96, Кирова,96(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 59,148 |
| ## 9103 | ## Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 14 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 8,715 |
| ## 9104 | ## Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 6 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 18,213 |
| # 9105 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 |  |  | # 507,632 |
| ## 9106 | ## Кирова ул, 98, Кирова 98,41,42, маг."Смол.трикотаж" (тепло)(ку) | ## Рыбкина Светлана Александровна |  | ## 12,695 |
| ## 9107 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98 маг."Русский трикотаж"тепло (ку) | ## Яцевич Светлана Викторовна |  | ## 12,043 |
| ## 9108 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98 магазин (тепло)(ку) | ## Яцевич Светлана Викторовна |  | ## 14,843 |
| ## 9109 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98 Молодежный центр (тепло) (ку) | ## МБУ "Молодежный центр "г.Калуги |  | ## 30,762 |
| ## 9110 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98, Apple40 магазин (тепло)(ку) | ## Кардава Теа Отаровна |  | ## 17,984 |
| ## 9111 | ## Кирова ул, 98, Кирова,98(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,305 |
| # 9112 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 |  |  | # 420,865 |
| ## 9113 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск.3 иаг."Юридическая книга" (тепло) | ## Демидова Валентина Ивановна |  | ## 4,876 |
| ## 9114 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 377,602 |
| ## 9115 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 неж.помещение 5 (тепло)(ку) | ## ИП Затикян А.С. |  | ## 7,315 |
| ## 9116 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 офис (тепло) | ## Манюнина Л.Е. |  | ## 3,951 |
| ## 9117 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 пром.тов.магазин (тепло) | ## Исайкин Олег Григорьевич |  | ## 3,605 |
| ## 9118 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.3 промт.магазин (тепло)(ку) | ## Чечетина Татьяна Юрьевна |  | ## 7,543 |
| ## 9119 | ## Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.42 промтоварный маг. (тепло) (ку) | ## Ленкова Елена Алексеевна |  | ## 6,989 |
| ## 9120 | ## Николо-Козинская ул, 3, Николо-Козинская,д.3 салон красоты (тепло) (ку) | ## Блажко Н.А. |  | ## 8,984 |
| # 9121 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 7 |  |  | # 775,104 |
| ## 9122 | ## Николо-Козинская ул, 7, Н.Козинск7(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 770,558 |
| ## 9123 | ## Николо-Козинская ул, 7, Николо-Козинская ул, 7, пом 21 (ку) | ## Белов Сергей Иванович |  | ## 4,546 |
| # 9124 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 |  |  | # 425,845 |
| ## 9125 | ## Маршала Жукова ул, 10, Жукова,10(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 407,021 |
| ## 9126 | ## Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10 магазин "Авеста" (тепло) ( ку) | ## Журавлева А.Ю. |  | ## 7,265 |
| ## 9127 | ## Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10, пом.2 апрель "Апрель" (тепло) (ку) | ## Бабанина И.Ю. |  | ## 6,431 |
| ## 9128 | ## Маршала Жукова ул, 10, М.Жукова,д.10,кв.4 (тепло)(ку) | ## Будылова И.С. |  | ## 5,128 |
| # 9129 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 12 |  |  | # 525,244 |
| ## 9130 | ## Маршала Жукова ул, 12, Жукова,12(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 420,703 |
| ## 9131 | ## Маршала Жукова ул, 12, Жукова,д.12 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 104,541 |
| # 9132 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 2 |  |  | # 310,766 |
| ## 9133 | ## Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) | ## Крылов Роман Владимирович |  | ## 1,440 |
| ## 9134 | ## Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) потери в сети | ## Крылов Роман Владимирович |  | ## 10,875 |
| ## 9135 | ## Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2 Д/К "Строитель" (тепло) | ## Крылов Роман Владимирович |  | ## 291,654 |
| ## 9136 | ## Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2Д/К Строитель потери (тепло) | ## Крылов Роман Владимирович |  | ## 6,797 |
| # 9137 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 |  |  | # 334,712 |
| ## 9138 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин "ФРИДОН" (тепло) (ку) | ## Глушков Альберт Вячеславович |  | ## 5,807 |
| ## 9139 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин (тепло) (ку) | ## Глушков Альберт Вячеславович |  | ## 6,050 |
| ## 9140 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин Зинченко В.Н. (тепло)(ку) | ## Зинченко Виктор Николаевич |  | ## 7,364 |
| ## 9141 | ## Маршала Жукова ул, 4, Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Кусакин Игорь Николаевич |  | ## 5,256 |
| ## 9142 | ## Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,4 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 288,466 |
| ## 9143 | ## Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | ## Макушкин Александр Владимирович |  | ## 12,263 |
| ## 9144 | ## Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4,кв.3,4,маг."Одежда"Симпати" (тепло) (ку) | ## Хорева Валентина Николаевна/Хорев Игорь Анатольевич |  | ## 9,506 |
| # 9145 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 6 |  |  | # 489,373 |
| ## 9146 | ## Маршала Жукова ул, 6, Жукова,6 общежитие (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 469,265 |
| ## 9147 | ## Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,6 нежилое помещ.№33 | ## Холявин Ю.В. |  | ## 10,192 |
| ## 9148 | ## Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,д.6 нежилое помещение (тепло) | ## Заверин Н.Е. |  | ## 9,916 |
| # 9149 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 |  |  | # 423,959 |
| ## 9150 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 "Сад и огород" (тепло) (ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 5,162 |
| ## 9151 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 комната школьника (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 9,072 |
| ## 9152 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 388,362 |
| ## 9153 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,д.8 магазин пром.товаров (тепло) (ку) | ## Ананян Рипсиме Усиковна |  | ## 3,648 |
| ## 9154 | ## Маршала Жукова ул, 8, Жукова,д.8 магазин пром.товаров (тепло) (ку) | ## Жутова Н.В. |  | ## 2,749 |
| ## 9155 | ## Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин "Акира" (тепло)(ку) | ## Перцевая Ирина Григорьевна |  | ## 7,424 |
| ## 9156 | ## Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин пром.товаров (тепло) (ку) | ## Минакова Дарья Георгиевна |  | ## 7,542 |
| # 9157 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 17 |  |  | # 576,312 |
| ## 9158 | ## Мичурина ул, 17, Мичурина,17 1979 ж.д. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 576,312 |
| # 9159 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 |  |  | # 459,030 |
| ## 9160 | ## Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,941 |
| ## 9161 | ## Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 294,268 |
| ## 9162 | ## Победы пл, 10, Пл.Победы,10 "Быт.хим. и парфюм." (гвс) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 1,980 |
| ## 9163 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 кафе"Подворье" (тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 16,646 |
| ## 9164 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 1 кафе (гвс) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 0,540 |
| ## 9165 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 2 ресторан (гвс) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 0,060 |
| ## 9166 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин "Восточный уголок" (гвс) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 2,526 |
| ## 9167 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин"Восточный уголок" (тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 4,650 |
| ## 9168 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (тепло)(ку) | ## Галстян А.Р. |  | ## 16,366 |
| ## 9169 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (гвс) | ## Галстян А.Р. |  | ## 3,030 |
| ## 9170 | ## Победы пл, 10, пл.Победы,10"Быт,хим.и парфюм," (тепло) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 12,687 |
| ## 9171 | ## Победы пл, 10, плПобеды10 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Левикова Галина Александровна |  | ## 8,299 |
| ## 9172 | ## Победы пл, 10, Победы пл, 10, Победы пл, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 8,037 |
| # 9173 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 11, Корпус 2 |  |  | # 673,377 |
| ## 9174 | ## Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/1 , подвал (тепло)(ку) | ## ООО "БизнесТорг" |  | ## 90,354 |
| ## 9175 | ## Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/2 (тепло)(ку) | ## ООО "БизнесТорг" |  | ## 117,941 |
| ## 9176 | ## Победы пл, 11/2, пл.Победы,11/2 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 465,082 |
| # 9177 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 12 |  |  | # 452,225 |
| ## 9178 | ## Победы пл, 12, пл.Победы,12(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 452,225 |
| # 9179 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 13 |  |  | # 482,810 |
| ## 9180 | ## Победы пл, 13, пл.Победы,13(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 482,810 |
| # 9181 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 14 |  |  | # 582,309 |
| ## 9182 | ## Победы пл, 14, пл.Победы,14(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 582,309 |
| # 9183 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 15 |  |  | # 613,759 |
| ## 9184 | ## Победы пл, 15, пл.Победы,15,ж.д. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 419,848 |
| ## 9185 | ## Победы пл, 15, Победы,15-магазин Юбилейный | ## Универмаг Юбилейный (ООО) |  | ## 193,911 |
| # 9186 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 |  |  | # 418,418 |
| ## 9187 | ## Победы пл, 9, пл.Победы,9 неж.офисное помещ. (тепло) (ку) Карпухин | ## Карпухина Елена Анатольевна |  | ## 1,146 |
| ## 9188 | ## Победы пл, 9, пл.Победы,9 неж.офисное помещ. (тепло) (ку) Карпухин | ## Карпухин В.А. |  | ## 3,781 |
| ## 9189 | ## Победы пл, 9, пл.Победы,д.9 маг.пром.товаров (тепло) (ку) | ## Курбангалеева С.Н. |  | ## 3,503 |
| ## 9190 | ## Победы пл, 9, плПобеды9 ж.дом Эдем (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 409,988 |
| # 9191 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 1 |  |  | # 227,275 |
| ## 9192 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 58,247 |
| ## 9193 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж гвс (гвс) потери в сетя гвс до т/сч | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 1,736 |
| ## 9194 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, Центр (тепло) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 144,392 |
| ## 9195 | ## С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, центр проф. (гвс) | ## ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" |  | ## 22,900 |
| # 9196 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 10а |  |  | # 143,266 |
| ## 9197 | ## С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а д/с НСП "Незабудка" (тепло) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 100,264 |
| ## 9198 | ## С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а,д/с НСП "Незабудка"(гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 43,002 |
| # 9199 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 |  |  | # 679,858 |
| ## 9200 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина 3, пом. 1-18 (тепло) (ку) | ## МБМ (ООО") |  | ## 24,806 |
| ## 9201 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина д.3, неж. пом. булочная (тепло) (ку) | ## КОЛОСОК ООО |  | ## 11,780 |
| ## 9202 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина, д.3, неж. пом. (№8 в стр.1) (тепло)(ку) | ## Портной С.В. |  | ## 7,168 |
| ## 9203 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,3(ж.дом) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 578,183 |
| ## 9204 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3 (тепло) (ку) | ## Астахов Игорь Викторович |  | ## 6,905 |
| ## 9205 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3, пом. 1,2 (тепло) (ку) | ## Игнатов М.С. |  | ## 6,808 |
| ## 9206 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, неж. пом. (тепло) (ку) | ## Михайловский А.А. ИП |  | ## 6,836 |
| ## 9207 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-3 (тепло) (ку) | ## Рыскин И.А. |  | ## 6,940 |
| ## 9208 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-5 (№9 в стр. 1) (тепло)(ку) | ## АМ Калуга ООО |  | ## 14,152 |
| ## 9209 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1Ф(тепло) (ку) | ## Кардава М.Г. |  | ## 9,063 |
| ## 9210 | ## С.Разина ул, 3, Ст.Разина.3, пом. 1-5 (тепло) (ку) | ## Попенко Николай Георгиевич |  | ## 7,217 |
| # 9211 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 |  |  | # 421,753 |
| ## 9212 | ## С.Разина ул, 4, С.Разина,4"Ваш доктор"-аптека (тепло)(ку) | ## Айболит МЦ (ООО") |  | ## 12,057 |
| ## 9213 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина, 4 магазин (тепло)(ку) | ## Жиляев Михаил Вадимович |  | ## 35,735 |
| ## 9214 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 магазин (тепло)(ку) | ## ООО "Сфера" |  | ## 15,003 |
| ## 9215 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 8,902 |
| ## 9216 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 344,471 |
| ## 9217 | ## С.Разина ул, 4, Ст.Разина,д.4/кв.23/магазин"VIS-A-VIS" (тепло) | ## Чаплыгина Марина Михайловна |  | ## 5,585 |
| # 9218 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 5 |  |  | # 1 327,537 |
| ## 9219 | ## С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 27,500 |
| ## 9220 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 323,113 |
| ## 9221 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 970,185 |
| ## 9222 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Быковский Александр Викторович |  | ## 6,468 |
| ## 9223 | ## С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5парикмахерская (гвс) | ## Быковский Александр Викторович |  | ## 0,271 |
| # 9224 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 |  |  | # 571,934 |
| ## 9225 | ## С.Разина ул, 6, С.Разина ул, 6 пом.72 | ## Камбаров Василий Николаевич |  | ## 7,986 |
| ## 9226 | ## С.Разина ул, 6, Ст,Разина,д.6 магазин промт. (тепло)(ку) | ## Морозова Кира Сергеевна |  | ## 7,018 |
| ## 9227 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 неж.пом.(тепло) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 44,161 |
| ## 9228 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение (тепло)(ку) | ## Прудников Алексей Сергеевич |  | ## 18,180 |
| ## 9229 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение Настащук (тепло) (ку) | ## ИП Настащук Юлия Юрьевна |  | ## 7,217 |
| ## 9230 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6,кв.20,21 промтов.магазин (тепло) | ## Сюрин Л.И. |  | ## 9,364 |
| ## 9231 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 447,768 |
| ## 9232 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 аптека (тепло) (ку) | ## Никанович А.А. |  | ## 2,102 |
| ## 9233 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 аптека (тепло) (ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 1,924 |
| ## 9234 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 магазин промтоваров (тепло) (ку) | ## Сергеев Вадим Евгеньевич |  | ## 9,360 |
| ## 9235 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 неж. пом. 71 (тепло)(ку) | ## Прудников Алексей Сергеевич |  | ## 9,817 |
| ## 9236 | ## С.Разина ул, 6, Ст.Разина.6 магазин "Лазанна" (тепло)(ку) | ## Шелешкова Татьяна Ивановна |  | ## 7,037 |
| # 9237 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 |  |  | # 1 280,057 |
| ## 9238 | ## С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 28,419 |
| ## 9239 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Камбаров Сергей Васильевич |  | ## 6,439 |
| ## 9240 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр (тепло)(ку) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 14,782 |
| ## 9241 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №1 (гвс) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 0,539 |
| ## 9242 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №3 (гвс) | ## МЕДИКПРО ООО |  | ## 1,012 |
| ## 9243 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение 145 (тепло)(ку) | ## Карапетян Карине Саргисовна |  | ## 6,485 |
| ## 9244 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | ## Климова Елена Константиновна |  | ## 6,295 |
| ## 9245 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 295,114 |
| ## 9246 | ## С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 920,972 |
| # 9247 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 49 |  |  | # 491,552 |
| ## 9248 | ## Тульская ул, 49, Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 491,552 |
| # 9249 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 |  |  | # 549,501 |
| ## 9250 | ## Тульская ул, 56, Тульская 56, пом. 72 тепло(ку) | ## ГОССТРОЙРЕСУРС ООО |  | ## 6,954 |
| ## 9251 | ## Тульская ул, 56, Тульская 56, пом.72 гвс | ## ГОССТРОЙРЕСУРС ООО |  | ## 0,134 |
| ## 9252 | ## Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 148,334 |
| ## 9253 | ## Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 373,727 |
| ## 9254 | ## Тульская ул, 56, Тульская ул, 56, Тульская ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 8,314 |
| ## 9255 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (тепло) (ку) | ## Соснова Ольга Валерьевна |  | ## 5,630 |
| ## 9256 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (гвс) Кузнецов А. Ю. | ## Кузнецов Антон Юрьевич ИП |  | ## 0,239 |
| ## 9257 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (гвс) Кузнецов А. Ю. | ## Общество с ограниченной ответственностью "Диадент" |  | ## 0,574 |
| ## 9258 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (тепло)(ку) Кузнецов А.Ю. | ## Кузнецов Антон Юрьевич ИП |  | ## 3,781 |
| ## 9259 | ## Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (тепло)(ку) Кузнецов А.Ю. | ## Общество с ограниченной ответственностью "Диадент" |  | ## 1,814 |
| # 9260 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 |  |  | # 553,408 |
| ## 9261 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 маг."Графская кухня" (тепло) (ку) | ## Евстафьева Марина Николаевна |  | ## 6,610 |
| ## 9262 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 маг.Зинченко (тепло)(ку) | ## Зинченко Виктор Николаевич |  | ## 5,120 |
| ## 9263 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 магазин (тепло)(ку) | ## Демин Э.В. |  | ## 3,296 |
| ## 9264 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 неж.пом.7 Меланич Е.А. (тепло) (ку) | ## Меланич Евгений Александрович |  | ## 5,269 |
| ## 9265 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | ## Зименкова Светлана Анатольевна |  | ## 5,355 |
| ## 9266 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | ## Чалов Эдуард Вячеславович |  | ## 5,589 |
| ## 9267 | ## Тульская ул, 67, Тульская,67(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 481,239 |
| ## 9268 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение (тепло)(ку) | ## Семина Людмила Александровна |  | ## 5,269 |
| ## 9269 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение Семерухин Ю.А. (тепло)(ку) | ## Семерухин Юрий Андреевич |  | ## 6,531 |
| ## 9270 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин Левицкая (тепло) (ку) | ## Левицкая Е.Я. |  | ## 3,987 |
| ## 9271 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин помышл.товаров (ку) (тепло) | ## Комогоров Константин Вячеславович |  | ## 5,209 |
| ## 9272 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин радиодеталей (тепло)(ку) | ## Карпухин В.А. |  | ## 3,649 |
| ## 9273 | ## Тульская ул, 67, Тульская,д.67, нежилое помещение (кв.287) (тепло)(ку) | ## Образцов Сергей Витальевич |  | ## 3,259 |
| ## 9274 | ## Тульская ул, 67, Тульская67 парикмахерс (тепло)(ку) | ## Стрельникова Светлана Анатольевна |  | ## 13,026 |
| # 9275 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 69 |  |  | # 1 278,523 |
| ## 9276 | ## Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 246,970 |
| ## 9277 | ## Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1 005,053 |
| ## 9278 | ## Тульская ул, 69, Тульская ул, 69, Тульская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 26,500 |
| # 9279 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 19 |  |  | # 716,080 |
| ## 9280 | ## Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 143,966 |
| ## 9281 | ## Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 559,363 |
| ## 9282 | ## Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 12,751 |
| # 9283 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 |  |  | # 718,487 |
| ## 9284 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 125,594 |
| ## 9285 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 530,100 |
| ## 9286 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса д. 21 админ.помещ. (гвс) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 1,034 |
| ## 9287 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 14,596 |
| ## 9288 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 кв.61 (тепло) (ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 10,587 |
| ## 9289 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис гвс (гвс) | ## Саркисян Джульетта Алексановна |  | ## 0,739 |
| ## 9290 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис от. (тепло) (ку) | ## Саркисян Джульетта Алексановна |  | ## 4,992 |
| ## 9291 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 Тепло (ку) | ## Фирсанов Игорь Николаевич |  | ## 10,032 |
| ## 9292 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.76 (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 10,538 |
| ## 9293 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.77 (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5,103 |
| ## 9294 | ## Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.78 (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 5,172 |
| # 9295 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 23 |  |  | # 682,929 |
| ## 9296 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 107,102 |
| ## 9297 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 448,525 |
| ## 9298 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 18,291 |
| ## 9299 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 16,445 |
| ## 9300 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 50,637 |
| ## 9301 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение складское (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 16,528 |
| ## 9302 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 6,419 |
| ## 9303 | ## Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 18,982 |
| # 9304 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 25 |  |  | # 333,863 |
| ## 9305 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф Энгельса 25 администр.здание (гвс) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 4,301 |
| ## 9306 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса ул. 25 потери до т/сч. | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,102 |
| ## 9307 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 2,668 |
| ## 9308 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 0,307 |
| ## 9309 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери ГВС (гвс) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 1,275 |
| ## 9310 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери гвс Мин (гвс) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 0,130 |
| ## 9311 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,адм.здание (тепло) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 272,581 |
| ## 9312 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,КПП (тепло) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 6,642 |
| ## 9313 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 1,529 |
| ## 9314 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) потери до т/сч | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,100 |
| ## 9315 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (тепло) | ## УФССП РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 9,487 |
| ## 9316 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение (тепло) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 34,149 |
| ## 9317 | ## Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение. Мин (гвс) | ## Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 |  | ## 0,592 |
| # 9318 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 27 |  |  | # 655,877 |
| ## 9319 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 104,619 |
| ## 9320 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 543,047 |
| ## 9321 | ## Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 8,211 |
| # 9322 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 |  |  | # 406,194 |
| ## 9323 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса ул, 38, опс № 23 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 12,818 |
| ## 9324 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38 нежилое пом пом.50 (ку) | ## Глеклер Андрей Владимирович |  | ## 3,120 |
| ## 9325 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38,кв.34 нежилое пом пом.68 (ку) | ## Зудин Константин Сергеевич |  | ## 5,601 |
| ## 9326 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38 помещ.69 нежилое пом.69 (тепло) (ку) | ## Овсепян Р.Г. |  | ## 5,170 |
| ## 9327 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 342,219 |
| ## 9328 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д,38 "Метизы" (тепло) (ку) | ## Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) |  | ## 6,995 |
| ## 9329 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 магазин хоз.товары (тепло) (ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 11,182 |
| ## 9330 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 неж.помещение 8 (тепло) (ку) | ## Гореликова Надежда Николаевна |  | ## 4,954 |
| ## 9331 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 промт.магазин Силаева (тепло) (ку) | ## Силаева Валентина Степановна |  | ## 5,251 |
| ## 9332 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,кв.1 маг.строит.мат. Захарова (тепло) (ку) | ## Захарова Ю.В. |  | ## 5,372 |
| ## 9333 | ## Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,магазин кондитерский (тепло) (ку) | ## Меломуд А.В. |  | ## 3,512 |
| # 9334 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 40 |  |  | # 435,130 |
| ## 9335 | ## Ф.Энгельса ул, 40, Ф.Энгельса,40(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 435,130 |
| # 9336 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 64 |  |  | # 989,770 |
| ## 9337 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 216,568 |
| ## 9338 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.от. (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 743,737 |
| ## 9339 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 13,165 |
| ## 9340 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,64 магазин пром.товаров (от) к | ## Белоусова Марина Георгиевна |  | ## 8,494 |
| ## 9341 | ## Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,д.64 магазин Леонова (тепло) | ## Леонова О.В. |  | ## 7,806 |
| # 9342 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 |  |  | # 595,070 |
| ## 9343 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул, 66 приемный пункт химчистки (ку) | ## ЗАО"Химчистка" |  | ## 5,537 |
| ## 9344 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул. 66, пом.97 а (неж. пом.) (тепло) (ку) | ## Иванов Александр Александрович |  | ## 6,016 |
| ## 9345 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 1974 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 562,675 |
| ## 9346 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 магазин (тепло) (КУ) | ## Пыкина М.В. |  | ## 5,538 |
| ## 9347 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 приемный пункт (тепло) (ку) | ## ЛЕНДРИ ООО |  | ## 8,055 |
| ## 9348 | ## Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,д.66 пом. 97 (нежил.пом.)(тепло) (ку) | ## Ефремов Александр Евгеньевич |  | ## 7,249 |
| # 9349 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 68 |  |  | # 663,648 |
| ## 9350 | ## Ф.Энгельса ул, 68, Ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 663,648 |
| 9351 | Кот. Подвойского, 7 |  |  | 649,635 |
| # 9352 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 20 |  |  | # 57,855 |
| ## 9353 | ## Красная Гора ул, 20, Красная Гора,20 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,855 |
| # 9354 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 25 |  |  | # 297,675 |
| ## 9355 | ## Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,742 |
| ## 9356 | ## Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 296,933 |
| # 9357 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 29а |  |  | # 294,105 |
| ## 9358 | ## Красная Гора ул, 29а, Красная Гора,29а ж.д. (ку) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 42,015 |
| ## 9359 | ## Красная Гора ул, 29а, Красная Гора,29а ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 252,090 |
| 9360 | Кот. Поле Свободы, д.131А |  |  | 10 679,192 |
| # 9361 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 7 |  |  | # 108,933 |
| ## 9362 | ## Воронина ул, 7, Воронина,7-музыкальная школа (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги |  | ## 108,933 |
| # 9363 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 33 |  |  | # 96,957 |
| ## 9364 | ## Телевизионная ул, 33, Телевизионная,33-ж.д.1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,553 |
| ## 9365 | ## Телевизионная ул, 33, Телевизионная,33-ж.д.1953г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 55,404 |
| # 9366 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 37 |  |  | # 129,584 |
| ## 9367 | ## Телевизионная ул, 37, Телевизионная,37-ж.д.1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,584 |
| # 9368 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 39 |  |  | # 117,803 |
| ## 9369 | ## Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,381 |
| ## 9370 | ## Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,508 |
| ## 9371 | ## Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,106 |
| ## 9372 | ## Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 66,808 |
| # 9373 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 41 |  |  | # 134,729 |
| ## 9374 | ## Телевизионная ул, 41, Телевизионная,41-ж.д.1949г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 57,741 |
| ## 9375 | ## Телевизионная ул, 41, Телевизионная,41-ж.д.1949г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 76,988 |
| # 9376 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 43 |  |  | # 210,572 |
| ## 9377 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,250 |
| ## 9378 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,206 |
| ## 9379 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,443 |
| ## 9380 | ## Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 127,673 |
| # 9381 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 45 |  |  | # 102,382 |
| ## 9382 | ## Телевизионная ул, 45, Телевизионная,45-ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 43,878 |
| ## 9383 | ## Телевизионная ул, 45, Телевизионная,45-ж.д.1948г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 58,504 |
| # 9384 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 47 |  |  | # 198,838 |
| ## 9385 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,696 |
| ## 9386 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 1,330 |
| ## 9387 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,957 |
| ## 9388 | ## Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 120,855 |
| # 9389 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 49 |  |  | # 95,645 |
| ## 9390 | ## Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,446 |
| ## 9391 | ## Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-каб.врач.приема (тепло) | ## Колосков И.О. |  | ## 6,199 |
| # 9392 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 51 |  |  | # 98,749 |
| ## 9393 | ## Телевизионная ул, 51, Телевизионная,51-ж.д.1949г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,749 |
| # 9394 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 53 |  |  | # 102,739 |
| ## 9395 | ## Телевизионная ул, 53, Телевизионная,53-Ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,739 |
| # 9396 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 55 |  |  | # 55,573 |
| ## 9397 | ## Телевизионная ул, 55, Телевизионная,55-ж.д.1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 55,573 |
| # 9398 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 116 |  |  | # 431,162 |
| ## 9399 | ## Баррикад ул, 116, Баррикад,116 ГУ Калуж.обл.ЦГМС (тепло) | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ |  | ## 38,019 |
| ## 9400 | ## Баррикад ул, 116, Баррикад,116-административное здание (тепло) | ## служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области |  | ## 334,308 |
| ## 9401 | ## Баррикад ул, 116, Баррикад,116-гараж (тепло) | ## Управление Судебного департамента в Калужской области |  | ## 58,835 |
| # 9402 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 105 |  |  | # 43,261 |
| ## 9403 | ## Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105 потери до т/сч. (тепло) | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | ## 0,523 |
| ## 9404 | ## Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-служба спасения (тепло) | ## МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | ## 42,738 |
| # 9405 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 2, Корпус 75 |  |  | # 272,433 |
| ## 9406 | ## К.Либкнехта ул, 2/75, К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 272,433 |
| # 9407 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 104 |  |  | # 153,355 |
| ## 9408 | ## Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 150,118 |
| ## 9409 | ## Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) потери в т/сети до теплосчетчика | ## Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | ## 3,237 |
| # 9410 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 120 |  |  | # 848,055 |
| ## 9411 | ## Московская ул, 120, Московская ул, 120, Московская ул, 120 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 15,115 |
| ## 9412 | ## Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 210,213 |
| ## 9413 | ## Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 618,492 |
| ## 9414 | ## Московская ул, 120, Московская,120-неж.пом. (гвс) | ## Чижов Леонид Валерьевич |  | ## 0,633 |
| ## 9415 | ## Московская ул, 120, Московская,120-неж.пом. (тепло)(ку) | ## Чижов Леонид Валерьевич |  | ## 3,602 |
| # 9416 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 126 |  |  | # 256,998 |
| ## 9417 | ## Московская ул, 126, Московская,126- ж.д.1964г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 242,256 |
| ## 9418 | ## Московская ул, 126, Московская,126, кв. 34 (тепло)(ку) | ## Соснов Сергей Викторович |  | ## 14,742 |
| # 9419 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 128 |  |  | # 255,073 |
| ## 9420 | ## Московская ул, 128, Московская,128- ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 255,073 |
| # 9421 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 130 |  |  | # 235,770 |
| ## 9422 | ## Московская ул, 130, Московская,130-ж.дом,1960г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 235,770 |
| # 9423 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 |  |  | # 1 061,942 |
| ## 9424 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская 176/4 - ж.д.от (ку) кв. с 1 по 94 | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 522,873 |
| ## 9425 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4 -ж.д.1977г.от (ку) кв с 95 по 176 | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 461,115 |
| ## 9426 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4- магазин (тепло)(ку) | ## АбдуллаеваТатьяна Станиславовна ИП |  | ## 7,165 |
| ## 9427 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 -неж.пом. (тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 50,286 |
| ## 9428 | ## Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 адм.здание (тепло)(ку) | ## АНКЕР ООО |  | ## 20,503 |
| # 9429 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 82 |  |  | # 374,742 |
| ## 9430 | ## Московская ул, 82, Московская,82-ж.д.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 374,742 |
| # 9431 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 84 |  |  | # 909,056 |
| ## 9432 | ## Московская ул, 84, Московская ул, 84, Московская ул, 84 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 11,773 |
| ## 9433 | ## Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 212,255 |
| ## 9434 | ## Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 597,180 |
| ## 9435 | ## Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис гвс (гвс) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 2,371 |
| ## 9436 | ## Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис от. (тепло)(КУ) | ## Электрон-Сервис (ООО") |  | ## 85,477 |
| # 9437 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 127 |  |  | # 22,032 |
| ## 9438 | ## Поле Свободы ул, 127 "Приход Св.Г.598Т", П.Свободы,127-прих.Св.Г. (тепло) | ## Приход Святого Георгия Великомученика Римско-католической Церкви |  | ## 22,032 |
| # 9439 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24 |  |  | # 99,071 |
| ## 9440 | ## Поле Свободы ул, 24, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,071 |
| # 9441 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24а |  |  | # 94,626 |
| ## 9442 | ## Поле Свободы ул, 24/а, П.Свободы,24а-ж.дом,1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,626 |
| # 9443 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 26 |  |  | # 134,190 |
| ## 9444 | ## Поле Свободы ул, 26, П.Свободы,26-ж.дом,1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 134,190 |
| # 9445 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28 |  |  | # 130,032 |
| ## 9446 | ## Поле Свободы ул, 28, П.Свободы,28-ж.дом,1954г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 130,032 |
| # 9447 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28а |  |  | # 103,716 |
| ## 9448 | ## Поле Свободы ул, 28а "ГБПОУ КО "КИПК"", П.Свободы,28а индуст.-пед.колледж (тепло) | ## ГБПОУ КО " КИПК" |  | ## 103,716 |
| # 9449 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 30 |  |  | # 136,969 |
| ## 9450 | ## Поле Свободы ул, 30, П.Свободы,30-ж.дом,1949г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 136,969 |
| # 9451 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 32 |  |  | # 96,586 |
| ## 9452 | ## Поле Свободы ул, 32, П.Свободы,32-ж.дом,1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 41,394 |
| ## 9453 | ## Поле Свободы ул, 32, П.Свободы,32-ж.дом,1948г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 55,192 |
| # 9454 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 34 |  |  | # 73,107 |
| ## 9455 | ## Поле Свободы ул, 34, П.Свободы,34-ж.дом 1948г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 73,107 |
| # 9456 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 36 |  |  | # 71,329 |
| ## 9457 | ## Поле Свободы ул, 36, П.Свободы,36-ж.дом 1949г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 71,329 |
| # 9458 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 38 |  |  | # 103,817 |
| ## 9459 | ## Поле Свободы ул, 38, П.Свободы,38-ж.дом,1948г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 103,817 |
| # 9460 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40 |  |  | # 133,605 |
| ## 9461 | ## Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40 гаражи (тепло) | ## РТРС |  | ## 12,080 |
| ## 9462 | ## Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-гараж ОРТПЦ (тепло) | ## РТРС |  | ## 11,268 |
| ## 9463 | ## Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-перед.центр (тепло) | ## РТРС |  | ## 110,257 |
| # 9464 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40а |  |  | # 174,874 |
| ## 9465 | ## Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а-гараж ГТРК"Калуга" (тепло) | ## ВГТРК |  | ## 7,493 |
| ## 9466 | ## Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/гараж/ (тепло) | ## ВГТРК |  | ## 15,971 |
| ## 9467 | ## Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/основное здание/ (тепло) | ## ВГТРК |  | ## 151,410 |
| # 9468 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 77 |  |  | # 466,424 |
| ## 9469 | ## Поле Свободы ул, 77, П.Свободы,77-ж.дом,1974г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 466,424 |
| # 9470 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 79 |  |  | # 365,047 |
| ## 9471 | ## Поле Свободы ул, 79, П.Свободы,79 ж.дом 1973г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 365,047 |
| # 9472 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 81 |  |  | # 391,599 |
| ## 9473 | ## Поле Свободы ул, 81, П.Свободы,81-ж.дом,1971г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 391,599 |
| # 9474 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 83 |  |  | # 409,106 |
| ## 9475 | ## Поле Свободы ул, 83, П.Свободы,83-ж.д.1984г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 409,106 |
| # 9476 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1 |  |  | # 5,228 |
| ## 9477 | ## Труда ул, 1, Труда,1 (тепло) |  |  | ## 5,228 |
| # 9478 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1а |  |  | # 229,355 |
| ## 9479 | ## Труда ул, 1а, Труда,1а-Водоканал (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 58,753 |
| ## 9480 | ## Труда ул, 1а, Труда,1а-Калугаблагоустр. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 87,687 |
| ## 9481 | ## Труда ул, 1а, Труда,1а-Храм Петра и Павла (тепло) | ## Храм Петра и Павла |  | ## 82,915 |
| # 9482 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 |  |  | # 234,390 |
| ## 9483 | ## Труда ул, 3, Труда,3-ж.д.1959г. (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 208,467 |
| ## 9484 | ## Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Кириенко (тепло) (ку) | ## Кириенко Л.М |  | ## 6,005 |
| ## 9485 | ## Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Марина (тепло) | ## Марина Надежда Алексеевна |  | ## 16,337 |
| ## 9486 | ## Труда ул, 3, Труда,3-пром.маг. (тепло) | ## Мишутина Наталья Геннадиевна |  | ## 3,581 |
| # 9487 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3а |  |  | # 66,710 |
| ## 9488 | ## Труда ул, 3а, Труда,3а-ж.д.1951г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 66,710 |
| # 9489 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 1 |  |  | # 130,375 |
| ## 9490 | ## Труда ул, 5а/1, Труда,5а,к1-ж/д 1956г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 130,375 |
| # 9491 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 2 |  |  | # 173,712 |
| ## 9492 | ## Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ## Казанский В.В. (ИП) |  | ## 19,873 |
| ## 9493 | ## Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2-ж/д 1957г.ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 153,839 |
| # 9494 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5б |  |  | # 174,790 |
| ## 9495 | ## Труда ул, 5б, Труда,5б-ж.д.1958г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 174,790 |
| # 9496 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 7 |  |  | # 80,629 |
| ## 9497 | ## Труда ул, 7, Труда,7 кв.1 -Киреев А.В. (тепло) | ## Киреев А.В |  | ## 25,807 |
| ## 9498 | ## Труда ул, 7, Труда,7 нежилое пом. №1 (тепло) | ## Упилков Сергей Борисович ИП |  | ## 25,547 |
| ## 9499 | ## Труда ул, 7, Труда,7 нежилое помещение (тепло) | ## Упилков Сергей Борисович ИП |  | ## 29,275 |
| # 9500 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 9а |  |  | # 130,264 |
| ## 9501 | ## Труда ул, 9а, Труда,9а-детское питание (тепло) | ## Киселев Н.В. |  | ## 8,240 |
| ## 9502 | ## Труда ул, 9а, Труда,9а-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 122,024 |
| # 9503 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4 |  |  | # 50,967 |
| ## 9504 | ## Труда пер, 4/2, пер.Труда,4/2 -ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 50,967 |
| # 9505 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 3 |  |  | # 51,415 |
| ## 9506 | ## Труда пер, 4/3, пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 51,415 |
| # 9507 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 4 |  |  | # 50,876 |
| ## 9508 | ## Труда пер, 4/4, пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,876 |
| 9509 | Кот. Полесская, уч.3 |  |  | 734,946 |
| # 9510 |  |  |  | # 734,946 |
| ## 9511 | ## Полесская, 20, Полесская,20 дет.сад вентиляция | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 149,539 |
| ## 9512 | ## Полесская, 20, Полесская,20 дет.сад гвс | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 338,145 |
| ## 9513 | ## Полесская, 20, Полесская,20 дет.сад тепло | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 247,262 |
| 9514 | Кот. Правобережье пр.1-й Академический, д.29 |  |  | 117 196,988 |
| # 9515 |  |  |  | # 5 468,325 |
| ## 9516 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, 1-ый Академический, 5/1 Д Центр повышения квалификации (тепло) | ## Калужская ипотечная корпорация (АО) |  | ## 159,000 |
| ## 9517 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, 1-ый Академический, 5/1 Д Центр повышения квалификации (тепло) | ## ФГБОУ ДПО ИРПО |  | ## 132,963 |
| ## 9518 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, Академический 1-й проезд, 5/1Д (вентеляция) | ## Калужская ипотечная корпорация (АО) |  | ## 847,614 |
| ## 9519 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, Академический 1-й проезд, 5/1Д (вентеляция) | ## ФГБОУ ДПО ИРПО |  | ## 701,875 |
| ## 9520 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, Академический 1-й проезд, 5/1Д (ГВС) | ## Калужская ипотечная корпорация (АО) |  | ## 425,867 |
| ## 9521 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, Академический 1-й проезд, 5/1Д (ГВС) | ## ФГБОУ ДПО ИРПО |  | ## 243,380 |
| ## 9522 | ## Академический 1-й проезд, 5/1Д, Академический 1-й проезд, 5/1Д потери | ## ФГБОУ ДПО ИРПО |  | ## 21,337 |
| ## 9523 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 |  |  | ## 54,720 |
| ## 9524 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 356,223 |
| ## 9525 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 дет.сад (бойлер) |  |  | ## 40,320 |
| ## 9526 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 дет.сад (бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 445,440 |
| ## 9527 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 дет.сад (вентиляция) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 415,047 |
| ## 9528 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 дет.сад (теплый пол) |  |  | ## 32,915 |
| ## 9529 | ## Сиреневый Бульвар ул, 7, Сиреневый Бульвар ул, 7 дет.сад (теплый пол) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 176,427 |
| ## 9530 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 поликлиника (бойлер) |  |  | ## 99,588 |
| ## 9531 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 поликлиника (бойлер) | ## АРС |  | ## 236,758 |
| ## 9532 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 поликлиника (вентиляция)*** |  |  | ## 757,001 |
| ## 9533 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 поликлиника (вентиляция)*** | ## АРС |  | ## 148,322 |
| ## 9534 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 поликлиника тепло |  |  | ## 144,324 |
| ## 9535 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 поликлиника тепло | ## АРС |  | ## 28,277 |
| ## 9536 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 потери |  |  | ## 0,198 |
| ## 9537 | ## Сиреневый Бульвар ул, 9 "Сиреневый бульвар 9 (поликлиника)", Сиреневый бульвар 9 потери | ## АРС |  | ## 0,729 |
| # 9538 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 10 |  |  | # 1 694,534 |
| ## 9539 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10 . (бойлер) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 1 194,131 |
| ## 9540 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 449,441 |
| ## 9541 | ## 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) потери в сети до т/счетчика | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 50,962 |
| # 9542 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 12 |  |  | # 597,346 |
| ## 9543 | ## 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет. сад на 220 мест структ.подр. "Мозайка" (тепло) |  |  | ## 60,843 |
| ## 9544 | ## 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет. сад на 220 мест структ.подр. "Мозайка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 301,509 |
| ## 9545 | ## 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет.сад на 220 мест с бассейном структ.подр. "Мозайка" (бойлер) |  |  | ## 24,137 |
| ## 9546 | ## 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет.сад на 220 мест с бассейном структ.подр. "Мозайка" (бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 210,857 |
| # 9547 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 15 |  |  | # 2 629,148 |
| ## 9548 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 774,734 |
| ## 9549 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 747,926 |
| ## 9550 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 кв.1 (бойлер) (ку) *** | ## ПИК-Регион АО |  | ## 2,037 |
| ## 9551 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 кв.1 (тепло) (ку) *** | ## ПИК-Регион АО |  | ## 8,019 |
| ## 9552 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 27,925 |
| ## 9553 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 1 (тепло) (ку) |  |  | ## 13,533 |
| ## 9554 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 2 (бойлер) (ку) | ## Ралдугин Илья Николаевич |  | ## 6,238 |
| ## 9555 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | ## Ралдугин Илья Николаевич |  | ## 10,636 |
| ## 9556 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | ## Хачатрян Сос Ашотович |  | ## 2,124 |
| ## 9557 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 3 (бойлер) | ## Урбан Елена Михайловна |  | ## 0,651 |
| ## 9558 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 3 (тепло) (ку) | ## Урбан Елена Михайловна |  | ## 12,750 |
| ## 9559 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, д.15 нежилое помещение 4 (бойлер) | ## Алиева Сабина Абдулхаликовна |  | ## 1,592 |
| ## 9560 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 4(тепло) (ку) | ## Алиева Сабина Абдулхаликовна |  | ## 12,770 |
| ## 9561 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 5 (бойлер) | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО |  | ## 0,757 |
| ## 9562 | ## 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО |  | ## 7,456 |
| # 9563 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 17 |  |  | # 1 453,135 |
| ## 9564 | ## 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 418,413 |
| ## 9565 | ## 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 994,776 |
| ## 9566 | ## 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 39,946 |
| # 9567 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 |  |  | # 743,347 |
| ## 9568 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20 бойлер (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 21,289 |
| ## 9569 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 9-10 этаж. ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 148,049 |
| ## 9570 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 9-10 этаж. ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 463,963 |
| ## 9571 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 10 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,390 |
| ## 9572 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 10 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,078 |
| ## 9573 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 11 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,390 |
| ## 9574 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 11 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,078 |
| ## 9575 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 14 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 6,608 |
| ## 9576 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 14 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,292 |
| ## 9577 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 22 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 6,635 |
| ## 9578 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 22 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,790 |
| ## 9579 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 26 (тепло)(ку)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,367 |
| ## 9580 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 26 ( бойлер)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,192 |
| ## 9581 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 28 (тепло)(ку)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 4,869 |
| ## 9582 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 28 ( бойлер)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,214 |
| ## 9583 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 3 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 6,608 |
| ## 9584 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 3 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,293 |
| ## 9585 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 30 (тепло)(ку)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,369 |
| ## 9586 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 30 ( бойлер)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,192 |
| ## 9587 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 31 (тепло)(ку)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,371 |
| ## 9588 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 31 ( бойлер)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,192 |
| ## 9589 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 35 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,403 |
| ## 9590 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 35 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 1,078 |
| ## 9591 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 36 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 7,643 |
| ## 9592 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 36 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,288 |
| ## 9593 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 38 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 6,624 |
| ## 9594 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 38 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,298 |
| ## 9595 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 39 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 6,635 |
| ## 9596 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 39 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,292 |
| ## 9597 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 40 (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 7,644 |
| ## 9598 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 40 ( бойлер) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,292 |
| ## 9599 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 58 (тепло)(ку)*** |  |  | ## 1,139 |
| ## 9600 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 58 (тепло)(ку)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,406 |
| ## 9601 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 58 ( бойлер)*** |  |  | ## 0,192 |
| ## 9602 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 58 ( бойлер)*** | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,612 |
| ## 9603 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 6 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,392 |
| ## 9604 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 6 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,779 |
| ## 9605 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 65 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 7,190 |
| ## 9606 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 65 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,292 |
| ## 9607 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 8 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 7,627 |
| ## 9608 | ## 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 квартира 8 ( бойлер) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 2,292 |
| # 9609 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 21 |  |  | # 1 462,936 |
| ## 9610 | ## 65 лет Победы ул, 21, 65 лет Победы ул, 21 ж/д ( бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 401,620 |
| ## 9611 | ## 65 лет Победы ул, 21, 65 лет Победы ул, 21 ж/д (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 018,688 |
| ## 9612 | ## 65 лет Победы ул, 21, 65 лет Победы ул, 21 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ООО "ГК"Жилищник" |  | ## 42,628 |
| # 9613 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 23 |  |  | # 2 705,490 |
| ## 9614 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул, 23 ж.д.(тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 384,453 |
| ## 9615 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул, 23, кв 201 60,1 кв.м ВЭСТ-М бойлер | ## ВЭСТ-М |  | ## 2,221 |
| ## 9616 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 , нежилое помещение 166,2Алиева С.А | ## Алиева Сабина Абдулхаликовна |  | ## 12,851 |
| ## 9617 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 КВ 201 60,1кв.м.ВЭСТ-М | ## ВЭСТ-М |  | ## 4,669 |
| ## 9618 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 нежилое помещение №2 142,5 кв.м.Каграманов | ## Каграманов Кирилл Эдуардович |  | ## 11,019 |
| ## 9619 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 нежилое помещение №5 | ## Румянцев Станислав Владимирович |  | ## 9,441 |
| ## 9620 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 нежилые помещения 3 бойлер |  |  | ## 1,221 |
| ## 9621 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 нежилые помещения 3 площ.=133,6кв.м. | ## ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | ## 10,330 |
| ## 9622 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 нежилые помещения 4 бойлер | ## Карасева Марина Васильевна |  | ## 0,240 |
| ## 9623 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы ул.23 нежилые помещения 4 площ.=143,2 кв.м. | ## Карасева Марина Васильевна |  | ## 11,075 |
| ## 9624 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы, ул.23, ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 172,883 |
| ## 9625 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы, ул.23, ж.д. (бойлер) КРнаСОИ | ## ООО "ГК"Жилищник" |  | ## 52,341 |
| ## 9626 | ## 65 лет Победы ул, 23, 65 лет Победы, ул.23, ж.д. (бойлер) КРнаСОИ | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 32,746 |
| # 9627 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 25 |  |  | # 1 388,567 |
| ## 9628 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д. квартира 8 гвс (бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,457 |
| ## 9629 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д. квартира 8 от. (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 8,000 |
| ## 9630 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.гвс (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 310,928 |
| ## 9631 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 45,492 |
| ## 9632 | ## 65 лет Победы ул, 25, 65 лет Победы 25,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 021,690 |
| # 9633 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27 |  |  | # 863,137 |
| ## 9634 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 301,293 |
| ## 9635 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 33,304 |
| ## 9636 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 6,958 |
| ## 9637 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы д.27 ж.д. кв. 129-256 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,395 |
| ## 9638 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ.№258 а (бойлер) этаж 1( 90,6 кв.м) | ## Загребина Вера Александровна |  | ## 0,180 |
| ## 9639 | ## 65 лет Победы ул, 27, 65 лет Победы,27 неж.помещ.№258 а (ку) (тепло) этаж 1( 90,6 кв.м) | ## Загребина Вера Александровна |  | ## 7,007 |
| # 9640 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус 1 |  |  | # 867,349 |
| ## 9641 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 278,605 |
| ## 9642 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (ку) бойлер (КРнаСОИ) | ## 65 ЛП 27 К.1 ТСН |  | ## 40,262 |
| ## 9643 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы д.27/1 ж.д. кв. 1-128 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,325 |
| ## 9644 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 1,2 (бойлер) Никсаев | ## Никсаев Олег Игоревич |  | ## 0,840 |
| ## 9645 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 1,2 (бойлер) 189,1 кв.м | ## Рухленко Павел Иванович |  | ## 2,759 |
| ## 9646 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 1,2 (ку) (тепло) Никсаев | ## Никсаев Олег Игоревич |  | ## 15,937 |
| ## 9647 | ## 65 лет Победы ул, 27/1, 65 лет Победы,27/1 неж.помещ. подъезд 1,2 (ку) (тепло) 189,1 кв.м | ## Рухленко Павел Иванович |  | ## 14,621 |
| # 9648 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус а |  |  | # 390,817 |
| ## 9649 | ## 65 лет Победы ул, 27 А, 65 лет Победы, 27 А (тепло) | ## ЛЕНТА ООО |  | ## 386,624 |
| ## 9650 | ## 65 лет Победы ул, 27 А, 65 лет Победы, 27 А (тепло) тепловые потери до т/сч | ## ЛЕНТА ООО |  | ## 4,193 |
| # 9651 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 |  |  | # 4 202,075 |
| ## 9652 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 259 (бойлер)*** |  |  | ## 0,768 |
| ## 9653 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 259 (тепло) (ку)Арбитражный суд Центрального округа*** |  |  | ## 7,700 |
| ## 9654 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 260 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 2,221 |
| ## 9655 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 260 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 11,616 |
| ## 9656 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 262 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 2,221 |
| ## 9657 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 262 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 11,615 |
| ## 9658 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 265 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 2,221 |
| ## 9659 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 265 (тепло) (ку)ГУВО МО | ## ГУОВ АО |  | ## 11,615 |
| ## 9660 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 266 (бойлер)АО СУ-155 |  |  | ## 2,029 |
| ## 9661 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 266 (бойлер)АО СУ-155 | ## СУ-155 АО |  | ## 0,192 |
| ## 9662 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 266 (тепло) (ку)АО СУ-155 |  |  | ## 5,850 |
| ## 9663 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 266 (тепло) (ку)АО СУ-155 | ## СУ-155 АО |  | ## 0,975 |
| ## 9664 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 268 (бойлер)ГУВО МО | ## ГУОВ АО |  | ## 2,221 |
| ## 9665 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 268 (тепло) (ку)ГУВО МО | ## ГУОВ АО |  | ## 11,615 |
| ## 9666 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 269 (бойлер)АО СУ-155 **** | ## СУ-155 АО |  | ## 0,768 |
| ## 9667 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 269 (тепло) (ку)АО СУ-155****** | ## СУ-155 АО |  | ## 3,900 |
| ## 9668 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 271 (бойлер) | ## ГУОВ АО |  | ## 2,221 |
| ## 9669 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 271 (тепло) (ку) | ## ГУОВ АО |  | ## 11,615 |
| ## 9670 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 272 (бойлер)АО СУ-155 ****** | ## СУ-155 АО |  | ## 0,768 |
| ## 9671 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 272 (тепло) (ку)АО СУ-155 ****** | ## СУ-155 АО |  | ## 3,900 |
| ## 9672 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 274 (бойлер)АО СУ-155 ******* | ## СУ-155 АО |  | ## 0,768 |
| ## 9673 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 274 (тепло) (ку)АО СУ-155******** | ## СУ-155 АО |  | ## 3,900 |
| ## 9674 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв 60 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 8,311 |
| ## 9675 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д 29 кв. 60 (бойлер) РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,687 |
| ## 9676 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А ) (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 64,017 |
| ## 9677 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) (бойлер) кв.1-204 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 515,507 |
| ## 9678 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) (тепло) кв. 1-204 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 541,603 |
| ## 9679 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) /бывш.кв 56/магазин(бойлер) Хачатрян Г. Р. | ## Хачатрян Гагик Ригаевич |  | ## 3,075 |
| ## 9680 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21А) /бывш.кв 56/магазинЭлиза продукты(ку)(тепло) Хачатрян Г.Р. | ## Хачатрян Гагик Ригаевич |  | ## 10,137 |
| ## 9681 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б ) (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 57,981 |
| ## 9682 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) (бойлер) кв. 205-369 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 448,649 |
| ## 9683 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) (тепло) кв. 205-369 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 390,829 |
| ## 9684 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) помещение 328 (бойлер) Панюкова И.Н. | ## Панюкова Ирина Николаевна |  | ## 1,462 |
| ## 9685 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы д.29 (стр.21Б) помещение 328 (ку)(тепло) Панюкова И.Н. | ## Панюкова Ирина Николаевна |  | ## 11,882 |
| ## 9686 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (21 Б) неж.помещ. (бойлер)МСИ*** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 4,896 |
| ## 9687 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (21 Б) неж.помещ. (ку) (тепло)МСИ*** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 5,628 |
| ## 9688 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21 Б) неж.помещ. 371 Аптека Фокин Н.Н.(бойлер) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 0,342 |
| ## 9689 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21 Б) неж.помещ.370 Магазин Жора Обжора Фокин Н.Н.(бойлер) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 0,060 |
| ## 9690 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21 Б) неж.помещ.371 Аптека Фокин Н.Н.(тепло)(ку) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 9,690 |
| ## 9691 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ. (бойлер)МСИ*** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 4,896 |
| ## 9692 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ. (ку) тепло)МСИ*** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 5,595 |
| ## 9693 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ.370 Магазин Варница+ Жора обжора Фокин Н.Н.(тепло)(ку) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 10,263 |
| ## 9694 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29 (стр.21А) неж.помещ.370 Магазин Варница Фокин Н.Н.(бойлер) | ## Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | ## 1,449 |
| ## 9695 | ## 65 лет Победы ул, 29, 65 лет Победы ул, 29, кв.241 (бойлер)*** |  |  | ## 2,417 |
| # 9696 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31 |  |  | # 1 303,716 |
| ## 9697 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы 31 стр.23 (бойлер) | ## Высота ООО УК |  | ## 261,993 |
| ## 9698 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы ул, 31 (КР на СОИ) | ## Высота ООО УК |  | ## 34,477 |
| ## 9699 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,31 ж.д. (стр.23) (тепло) | ## Высота ООО УК |  | ## 982,699 |
| ## 9700 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,31 неж.помещ. Денисов И.В.(ку) (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 10,460 |
| ## 9701 | ## 65 лет Победы ул, 31, 65 лет Победы,д.31 потери до теплосчетчика от | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 14,087 |
| # 9702 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 |  |  | # 1 919,922 |
| ## 9703 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 (стр.24) (бойлер) ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 448,319 |
| ## 9704 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 ж.д. (стр.24) (КР на СОИ) | ## БАРТ ООО |  | ## 21,299 |
| ## 9705 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 ж.д. (стр.24) (КР на СОИ) | ## Калужская УК ООО |  | ## 29,760 |
| ## 9706 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 ж.д. (стр.24) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 358,843 |
| ## 9707 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 108 (тепло)(ку) |  |  | ## 4,795 |
| ## 9708 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 116 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,452 |
| ## 9709 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 116 (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,245 |
| ## 9710 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 66 (тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 8,245 |
| ## 9711 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 69 (тепло)(ку) |  |  | ## 8,183 |
| ## 9712 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы 31/1 квартира 70 (бойлер)(ку) |  |  | ## 2,452 |
| ## 9713 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 168 неж.помещ. (бойлер) | ## Сидоренко Надежда Евгеньевна |  | ## 0,141 |
| ## 9714 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 168 неж.помещ. (ку) (тепло) | ## Сидоренко Надежда Евгеньевна |  | ## 9,665 |
| ## 9715 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 нежилое пом.1 (бойлер) | ## Горелова Вероника Алексеевна |  | ## 1,330 |
| ## 9716 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 нежилое пом.1 (ку) (тепло) | ## Горелова Вероника Алексеевна |  | ## 5,440 |
| ## 9717 | ## 65 лет Победы ул, 31/1, 65 лет Победы,31/1 нежилое пом.67 (ку) (тепло) | ## Оленник Галина Григорьевна |  | ## 10,753 |
| # 9718 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 |  |  | # 2 131,389 |
| ## 9719 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы д.33 (корп.22) (бойлер) (ку) КРнаСОИ | ## 33 ТСЖ |  | ## 68,776 |
| ## 9720 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы д.33 (корп.22) (бойлер) (ку) ТСЖ 333 | ## 33 ТСЖ |  | ## 506,734 |
| ## 9721 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы д.33 (корп.22) (тепло)ТСЖ 33 | ## 33 ТСЖ |  | ## 1 522,612 |
| ## 9722 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул, 33 пом 257 (бойлер) Кошкина Л.В | ## Кошкина Любовь Владимировна |  | ## 2,379 |
| ## 9723 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул, 33 пом 257 (тепло) Кошкина Л.В | ## Кошкина Любовь Владимировна |  | ## 1,856 |
| ## 9724 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул, 33 пом.1 (бойлер)Кондабарова Е.А | ## Кондабарова Елена Алексеевна |  | ## 0,140 |
| ## 9725 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(бойлер) Маложина |  |  | ## 0,038 |
| ## 9726 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(бойлер) Маложина | ## Маложина О.В. |  | ## 0,042 |
| ## 9727 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(бойлер) Маложина | ## Маложин К.С. |  | ## 0,415 |
| ## 9728 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(ку)(тепло) Маложина |  |  | ## 0,603 |
| ## 9729 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(ку)(тепло) Маложина | ## Маложина О.В. |  | ## 0,625 |
| ## 9730 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы ул.33,/бывш. кв 202/неж помещ 254(ку)(тепло) Маложина | ## Маложин К.С. |  | ## 3,290 |
| ## 9731 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы, д.33 пом 1 Кондабарова ЕА. (тепло) | ## Кондабарова Елена Алексеевна |  | ## 4,460 |
| ## 9732 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 (22) неж.помещ (бойлер)Денисов И В. | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 4,014 |
| ## 9733 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 (22) неж.помещ (бойлер)Денисов И В. | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 1,800 |
| ## 9734 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 (22) неж.помещ (ку) (тепло)Денисов ИВ | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 4,838 |
| ## 9735 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 (22) неж.помещ (ку) (тепло)Денисов ИВ | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 0,811 |
| ## 9736 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение б/н (ку) (тепло)Кондабаров2 | ## 33 ТСЖ |  | ## 0,352 |
| ## 9737 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение б/н (ку) (тепло)Кондабаров2 | ## Кондабаров Артем Алексеевич |  | ## 2,100 |
| ## 9738 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение № 256 (бойлер) курушина2 | ## Курушина И.В. |  | ## 2,160 |
| ## 9739 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение № 256 (ку) (тепло) курушина2 | ## Курушина И.В. |  | ## 3,239 |
| ## 9740 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение б/н (бойлер)Кондабаров2 | ## 33 ТСЖ |  | ## 0,012 |
| ## 9741 | ## 65 лет Победы ул, 33, 65 лет Победы,33 бывш. кв. 52 неж. помещение б/н (бойлер)Кондабаров2 | ## Кондабаров Артем Алексеевич |  | ## 0,093 |
| # 9742 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 |  |  | # 938,716 |
| ## 9743 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) ж.д. (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 49,731 |
| ## 9744 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 S 88,4 (ку) (тепло) | ## ИП Терникова Елена Викторовна |  | ## 6,751 |
| ## 9745 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 неж.пом.88,4 (бойлер) | ## ИП Терникова Елена Викторовна |  | ## 0,399 |
| ## 9746 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 неж.помещ. № 129 S 117,7 (ку) (бойлер) | ## Смирнов Олег Викторович |  | ## 0,665 |
| ## 9747 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 неж.помещ. № 129 S 117,7 (ку) (тепло) | ## Смирнов Олег Викторович |  | ## 8,988 |
| ## 9748 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) неж.помещ. S 189,1 (ку) (тепло) | ## ООО "Авангард" |  | ## 9,921 |
| ## 9749 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) неж.помещ. S 189,1 (ку) (тепло) | ## Львовский Александр Валерьевич |  | ## 4,524 |
| ## 9750 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) ж.д. (бойлер) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,266 |
| ## 9751 | ## 65 лет Победы ул, 35, 65 лет Победы,35 (79) ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 509,471 |
| # 9752 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 4 |  |  | # 1 539,715 |
| ## 9753 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (бойлер ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 414,112 |
| ## 9754 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 ж.д. (тепло) ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 020,153 |
| ## 9755 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 неж.пом. 2(бойлер ) | ## Никсаев Олег Игоревич |  | ## 3,602 |
| ## 9756 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 неж.пом. 4 (бойлер ) | ## Костерев Руслан Владимирович |  | ## 0,158 |
| ## 9757 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 лет Победы, 4 неж.пом. 4 (тепло ) | ## Костерев Руслан Владимирович |  | ## 6,191 |
| ## 9758 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ООО "ГК"Жилищник" |  | ## 50,994 |
| ## 9759 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №1 ( бойлер ) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 1,864 |
| ## 9760 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №1 (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 10,777 |
| ## 9761 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №2 (тепло) | ## Никсаев Олег Игоревич |  | ## 9,149 |
| ## 9762 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №3 (бойлер) | ## Сухорукова Евгения Юрьевна |  | ## 0,583 |
| ## 9763 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №3 (тепло) | ## Сухорукова Евгения Юрьевна |  | ## 8,094 |
| ## 9764 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №5 ( бойлер ) | ## Кузнецов Александр Петрович |  | ## 0,266 |
| ## 9765 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №5 (тепло) | ## Кузнецов Александр Петрович |  | ## 6,303 |
| ## 9766 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №6 (бойлер) | ## Мкртчян Эдгар Варданович/Мкртчян Сусанна Микаеловна |  | ## 1,974 |
| ## 9767 | ## 65 лет Победы ул, 4, 65 Лет Победы, д.4 неж.пом. №6 (тепло) 59,6 кв.м. | ## Мкртчян Эдгар Варданович/Мкртчян Сусанна Микаеловна |  | ## 5,495 |
| # 9768 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 6 |  |  | # 1 596,752 |
| ## 9769 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (бойлер ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 485,922 |
| ## 9770 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, 6 ж.д. (тепло ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 000,358 |
| ## 9771 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 Лет Победы, д.6 ж/д бойлер (КР на СОИ) | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 58,466 |
| ## 9772 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 114,3 кв.м (бойлер) | ## Стулов Андрей Евгеньевич |  | ## 0,239 |
| ## 9773 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 114,3 кв.м (тепло) (ку) | ## Стулов Андрей Евгеньевич |  | ## 10,356 |
| ## 9774 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 117,0 кв.м (бойлер) |  |  | ## 0,979 |
| ## 9775 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 117,0 кв.м (тепло) (ку) | ## Сафронова М.В |  | ## 10,601 |
| ## 9776 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 59,7 кв.м (бойлер) | ## Мкртчян Эдгар Варданович/Мкртчян Сусанна Микаеловна |  | ## 1,183 |
| ## 9777 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 59,7 кв.м (тепло) (ку) | ## Мкртчян Эдгар Варданович/Мкртчян Сусанна Микаеловна |  | ## 5,410 |
| ## 9778 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение 67,8 кв.м (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 6,145 |
| ## 9779 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение№3 84,8 кв.м (бойлер) | ## Модников Владимир Сергеевич |  | ## 3,227 |
| ## 9780 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение№3 84,8 кв.м (тепло) (ку) | ## Модников Владимир Сергеевич |  | ## 7,680 |
| ## 9781 | ## 65 лет Победы ул, 6, 65 лет Победы, д.6 неж. помещение№5 68,3кв.м (тепло) (ку) | ## Комогоров Константин Вячеславович |  | ## 6,186 |
| # 9782 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 8 |  |  | # 817,157 |
| ## 9783 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 д/с теплые полы (гвс) |  |  | ## 0,916 |
| ## 9784 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 д/с теплые полы (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 10,149 |
| ## 9785 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 дет.сад. (бойлер) |  |  | ## 20,081 |
| ## 9786 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 дет.сад. (бойлер) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 222,454 |
| ## 9787 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 дет.сад. (тепло) |  |  | ## 81,988 |
| ## 9788 | ## 65 лет Победы ул, 8, 65 лет Победы,д.8 дет.сад. (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 481,569 |
| # 9789 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 10 |  |  | # 266,484 |
| ## 9790 | ## Академическая ул, 10, Академическая ул, 10 неж. пом №2 СНП "Кнопочка" (тепло) |  |  | ## 27,703 |
| ## 9791 | ## Академическая ул, 10, Академическая ул, 10 неж. пом №2 СНП "Кнопочка" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 154,086 |
| ## 9792 | ## Академическая ул, 10, Академическая ул, 10 нежилое пом.1 (тепло) |  |  | ## 84,695 |
| # 9793 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 15 |  |  | # 844,216 |
| ## 9794 | ## Академическая ул, 15, Академическая ул, 15 УК "Новый торг" "Многофункциональный центр " (Бойлер) | ## ООО "Управляющая компания Новый торг" |  | ## 78,026 |
| ## 9795 | ## Академическая ул, 15, Академическая ул, 15 УК "Новый торг" "Многофункциональный центр " (Тепло) | ## ООО "Управляющая компания Новый торг" |  | ## 766,190 |
| # 9796 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 3 |  |  | # 188,535 |
| ## 9797 | ## Академическая ул, 3, Барак (тепло) |  |  | ## 70,520 |
| ## 9798 | ## Академическая ул, 3, Бокс рем.автомашин (тепло) |  |  | ## 49,433 |
| ## 9799 | ## Академическая ул, 3, Механ.мастерская (тепло) |  |  | ## 68,582 |
| # 9800 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 4 |  |  | # 255,551 |
| ## 9801 | ## Академическая ул, 4, Академический,д.4 И2/УКК/ (тепло) | ## Ермилов Вячеслав Владимирович |  | ## 255,551 |
| # 9802 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 6 |  |  | # 216,359 |
| ## 9803 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 26,472 |
| ## 9804 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 потери до сч.(тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 1,763 |
| ## 9805 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 "Галактика" 1-й этаж (тепло) | ## МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 84,467 |
| ## 9806 | ## Академическая ул, 6, Академическая,д.6 "Галактика" 2-й этаж (тепло) | ## МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | ## 103,657 |
| # 9807 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 |  |  | # 482,760 |
| ## 9808 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 адм.помещение (тепло) | ## Экоаналитика Фирма ООО |  | ## 66,854 |
| ## 9809 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 адм.помещение (тепло), 202 | ## Растек ООО |  | ## 3,809 |
| ## 9810 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 адм.помещение (тепло), 202 | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 2,423 |
| ## 9811 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 админ.здание (тепло) | ## КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ НИЦ |  | ## 216,103 |
| ## 9812 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 здание (тепло) | ## ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (ГАУЗ КО "КОКСП") |  | ## 74,929 |
| ## 9813 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 нежилое помещение на первом этаже (тепло), | ## Экоаналитика Фирма ООО |  | ## 54,961 |
| ## 9814 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8 нежилые помещения на первом и вторых этажах (тепло) | ## Экоаналитика Фирма ООО |  | ## 40,782 |
| ## 9815 | ## Академическая ул, 8, Академическая,д.8"Кипарис-Сервис" (тепло) | ## Кипарис-Сервис (ООО") |  | ## 22,899 |
| # 9816 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 11 |  |  | # 934,128 |
| ## 9817 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Мех.участок N1 (тепло) |  |  | ## 38,555 |
| ## 9818 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Произв.корпус,2 блок "А" (тепло) |  |  | ## 694,517 |
| ## 9819 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Санузел участка ЛОИ (тепло) |  |  | ## 4,828 |
| ## 9820 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Служба технической эксплуатации (тепло) |  |  | ## 17,910 |
| ## 9821 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Участок ЛОИ (тепло) |  |  | ## 100,996 |
| ## 9822 | ## Академический 1-й проезд, 11 "ООО"Комбимет.Т", Участок подготовки лент (тепло) |  |  | ## 77,322 |
| # 9823 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 25, Корпус 2 |  |  | # 177,951 |
| ## 9824 | ## Академический 1-й проезд, 25, стр.2, Академический 1-й проезд, 25, стр.2, Склад баллонов (тепло) | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 177,951 |
| # 9825 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 29 |  |  | # 163,247 |
| ## 9826 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а дет.сад Вентиляция | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 14,958 |
| ## 9827 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а дет.сад Потери | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 1,088 |
| ## 9828 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а дет.сад Потери | ## СитиСтрой |  | ## 0,765 |
| ## 9829 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а дет.сад Тепло | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 27,625 |
| ## 9830 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а дет.сад Тепло | ## СитиСтрой |  | ## 20,479 |
| ## 9831 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а, дет.сад Бойлер | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 70,702 |
| ## 9832 | ## Заречная ул, 72а, Заречная ул, 72а, дет.сад Бойлер | ## СитиСтрой |  | ## 27,630 |
| # 9833 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 31 |  |  | # 476,987 |
| ## 9834 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-й Академический,31 пр. к. потери до сч.(тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 14,794 |
| ## 9835 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 пристройка (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 18,780 |
| ## 9836 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 произв.цех (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 158,443 |
| ## 9837 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 Производственное здание вспомогательного назначения (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 214,930 |
| ## 9838 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 Производственное здание вспомогательного назначения (тепло) потери в сети | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 6,186 |
| ## 9839 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 склад (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 24,218 |
| ## 9840 | ## Академический 1-й проезд, 31, 1-ый Академический,31 склад готовой продукции (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 39,636 |
| # 9841 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 8а |  |  | # 12,169 |
| ## 9842 | ## Академический 1-й проезд, 8а "ООО "Компания НЕОСТОУН"", Бетонорастворосмесительный узел | ## ООО "Компания Неостоун" |  | ## 12,169 |
| # 9843 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 15 |  |  | # 277,135 |
| ## 9844 | ## Академический 2-й проезд, 15, 2-й Академический пр.д.15 К.3В Формат (тепло) | ## Формат (ООО) |  | ## 277,135 |
| # 9845 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 |  |  | # 258,315 |
| ## 9846 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич. пр.17 Басов В.А. (тепло) | ## Басов Владимир Алексеевич |  | ## 20,171 |
| ## 9847 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич.пр.17 К3Г Металлсервис.. | ## Металлсервис (ООО") |  | ## 21,112 |
| ## 9848 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич.пр.17 К3Г Формат (тепло) | ## Формат (ООО) |  | ## 115,318 |
| ## 9849 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академич.пр.17 Помещение на втором этаже корпуса 3 Г ООО Унилаб(тепло) | ## УНИЛАБ ООО |  | ## 45,901 |
| ## 9850 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академический проезд, 17 Силаев И.И. | ## Силаев Иван Иванович |  | ## 55,252 |
| ## 9851 | ## Академический 2-й проезд, 17 "произв.помещения", 2-й Академический проезд, 17 Силаев И.И. потери до сч | ## Силаев Иван Иванович |  | ## 0,561 |
| # 9852 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 19, Корпус 3Б |  |  | # 58,780 |
| ## 9853 | ## Академический 2-й проезд, 19/3Б "ООО "РосКрепеж" (тепло)", Научно-произв.корп.3Б (тепло.) | ## ООО "Точка Прочности" |  | ## 58,780 |
| # 9854 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 21 |  |  | # 436,881 |
| ## 9855 | ## Академический 2-й проезд, 21, 2-й Академ.пр.21,корп.3А,3Г (тепло) | ## Ермилов Вячеслав Владимирович |  | ## 436,881 |
| # 9856 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 25 |  |  | # 599,393 |
| ## 9857 | ## Академический 2-й проезд, 25, Академический 2-й проезд, 25 КВП (тепло) | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 579,339 |
| ## 9858 | ## Академический 2-й проезд, 25, Академический 2-й проезд, 25 КВП (тепло) потери в сети до т/сч | ## КОРАЛЛ ООО |  | ## 20,054 |
| # 9859 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 19 |  |  | # 1 321,458 |
| ## 9860 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 корпус утил.отх потери до сч.(тепло) | ## ООО "ЭЛМАТ РОБОТЕХ" |  | ## 4,216 |
| ## 9861 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 Корпус утил.отходов (тепло) | ## ООО "ЭЛМАТ РОБОТЕХ" |  | ## 340,475 |
| ## 9862 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 скл.ОКС потери до сч.(тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 17,257 |
| ## 9863 | ## Академический 2-й проезд, 23, Академический 2-й проезд, 23 склад ОКС (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 204,801 |
| ## 9864 | ## Академический 3-й проезд, 19, 3-й Академ. пр.19 стр.3, гараж (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 351,912 |
| ## 9865 | ## Академический 3-й проезд, 19, АБК гаража (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 371,148 |
| ## 9866 | ## Академический 3-й проезд, 19, АБК,Гараж потери до счетчика (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 31,649 |
| # 9867 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 7 |  |  | # 241,622 |
| ## 9868 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание (тепло) | ## ООО "Пауль Вюрт МеталлСервис" |  | ## 62,629 |
| ## 9869 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 113,756 |
| ## 9870 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание (тепло) | ## ООО "ГАЗ ТУРБАЙН СЕРВИСЕЗ" |  | ## 62,870 |
| ## 9871 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание , потери до счет (тепло) | ## ООО "Пауль Вюрт МеталлСервис" |  | ## 0,455 |
| ## 9872 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание , потери до счет (тепло) | ## КАМА-ЮГ (ООО") |  | ## 0,981 |
| ## 9873 | ## Академический 3-й проезд, 7, Академический 3-й проезд, 7 , нежилое здание , потери до счет (тепло) | ## ООО "ГАЗ ТУРБАЙН СЕРВИСЕЗ" |  | ## 0,931 |
| # 9874 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10 |  |  | # 727,863 |
| ## 9875 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова 10,ж.д.гвс (бойлер) | ## УК Правград ООО |  | ## 130,567 |
| ## 9876 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова 10,ж.д.гвс (бойлер) (КР на СОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 41,293 |
| ## 9877 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова 10,ж.д.от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 546,756 |
| ## 9878 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова,10 неж.помещение №101 (бойлер) | ## Фадеева Татьяна Сергеевна |  | ## 0,540 |
| ## 9879 | ## Генерала Попова ул, 10, Г.Попова,10 неж.помещение №101 (тепло)(ку) | ## Фадеева Татьяна Сергеевна |  | ## 8,707 |
| # 9880 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1 |  |  | # 819,975 |
| ## 9881 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 131,824 |
| ## 9882 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 627,893 |
| ## 9883 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1 ванна (гвс) | ## Экопрогресс НПП ООО |  | ## 0,240 |
| ## 9884 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1 кухня (гвс) | ## Экопрогресс НПП ООО |  | ## 0,300 |
| ## 9885 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1 склад (гвс) | ## Экопрогресс НПП ООО |  | ## 0,840 |
| ## 9886 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1, неж. пом. (тепло)(ку) | ## Экопрогресс НПП ООО |  | ## 32,202 |
| ## 9887 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1, пом 2 (гвс) | ## Мурашкин Сергей Вячеславович |  | ## 0,135 |
| ## 9888 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Г.Попова,д.10 корп.1, пом 2 (тепло)(ку) | ## Мурашкин Сергей Вячеславович |  | ## 5,085 |
| ## 9889 | ## Генерала Попова ул, 10/1, Генерала Попова ул, 10/1, Генерала Попова ул, 10/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 21,456 |
| # 9890 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2 |  |  | # 776,013 |
| ## 9891 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 153,182 |
| ## 9892 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 576,354 |
| ## 9893 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2 бывш. кв.№91,92 офисное помещение (гвс) | ## Торкрет (ООО) |  | ## 0,130 |
| ## 9894 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2 бывш. кв.№91,92 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Торкрет (ООО) |  | ## 12,517 |
| ## 9895 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2, кв.№95 (неж. помещение) (гвс)(ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 0,248 |
| ## 9896 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Г.Попова,10/2, кв.№95 (неж. помещение) (тепло)(ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 12,252 |
| ## 9897 | ## Генерала Попова ул, 10/2, Генерала Попова ул, 10/2, Генерала Попова ул, 10/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 21,330 |
| # 9898 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 11, Корпус 1 |  |  | # 128,870 |
| ## 9899 | ## Генерала Попова ул, 11/1, Г.Попова,д.11/1, кв. 1-15 (тепло) | ## Монахова Галина Михайловна |  | ## 16,480 |
| ## 9900 | ## Генерала Попова ул, 11/1, Г.Попова,д.11/1, кв. 1-6 (тепло) | ## Хлебокомбинат |  | ## 8,266 |
| ## 9901 | ## Генерала Попова ул, 11/1, Г.Попова,д.11/1, помещение №136 (тепло) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 104,124 |
| # 9902 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 |  |  | # 133,011 |
| ## 9903 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 (тепло)(ку) | ## ППК "РОСКАДАСТР" |  | ## 20,764 |
| ## 9904 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 (тепло)(ку) потери до т/сч | ## ППК "РОСКАДАСТР" |  | ## 0,896 |
| ## 9905 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 2-я очередь, пом.№143, (тепло) (ку) | ## Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") |  | ## 2,080 |
| ## 9906 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Дирекция спорт сооруж, цокольный эт.2-я очередь (тепло)(ку) | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 34,688 |
| ## 9907 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 пом.№143, 2 очередь (тепло) (ку потери в сети | ## КАЗМИН СтройИнвест Специализированный застройщик ООО (Дата прекращения деятельности: 17.02.2023) |  | ## 0,088 |
| ## 9908 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№139, 2 очередь (тепло) потери в сети | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ ФИЛИАЛ В Г.КАЛУГА |  | ## 0,470 |
| ## 9909 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№139, 2 очередь (тепло)КУ | ## ФОРА-БАНК (АО) АКБ ФИЛИАЛ В Г.КАЛУГА |  | ## 10,783 |
| ## 9910 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№3, 1 очередь (тепло) | ## Баранов Вадим Алексеевич (ИП) |  | ## 10,697 |
| ## 9911 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Баранов В.А. пом.№3, 1 очередь (тепло) потери в сети | ## Баранов Вадим Алексеевич (ИП) |  | ## 0,470 |
| ## 9912 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Бойчук Л.И. (пом. 138) 2 очередь (тепло) КУ | ## Бойчук Лидия Игнатьевна |  | ## 10,224 |
| ## 9913 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Бойчук Л.И. (пом. 138) 2 очередь (тепло) потери в сети | ## Бойчук Лидия Игнатьевна |  | ## 0,441 |
| ## 9914 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Дирекция спорт сооруж, цокольный эт. 2-я очередь (тепло)(ку потери в сети | ## Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | ## 1,507 |
| ## 9915 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Никитенко Г.Ю. пом.№137, 2 очередь (тепло) (ку потери в сети | ## Никитенко Галина Юрьевна |  | ## 0,562 |
| ## 9916 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Никитенко Г.Ю. пом.№137, 2 очередь (тепло) (ку) | ## Никитенко Галина Юрьевна |  | ## 13,069 |
| ## 9917 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Хлебникова С.Ю. 2 очередь (тепло) потери в сети | ## Хлебникова Светлана Юрьевна |  | ## 0,562 |
| ## 9918 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Хлебникова С.Ю. 2 очередь (тепло) КУ | ## Хлебникова Светлана Юрьевна |  | ## 13,024 |
| ## 9919 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Щеголев А.Н. 1 очередь (тепло) (ку) | ## Щеголев Анатолий Николаевич |  | ## 12,158 |
| ## 9920 | ## Генерала Попова ул, 13, Г.Попова,д.13 Щеголев А.Н. 1 очередь (тепло) потери в сети до т/сч | ## Щеголев Анатолий Николаевич |  | ## 0,528 |
| # 9921 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 563,110 |
| ## 9922 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 89,656 |
| ## 9923 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 424,809 |
| ## 9924 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,14/1 аптека (гвс) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 0,455 |
| ## 9925 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 -опс №33 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 0,539 |
| ## 9926 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 аптека (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 5,120 |
| ## 9927 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" (гвс) | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 3,088 |
| ## 9928 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" (тепло)(ку) | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 9,111 |
| ## 9929 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Г.Попова,д.14/1, опс № 33 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 16,536 |
| ## 9930 | ## Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1, Генерала Попова ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 13,796 |
| # 9931 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 |  |  | # 1 649,990 |
| ## 9932 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова 16,ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 319,110 |
| ## 9933 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова 16,ж.д.1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 216,106 |
| ## 9934 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова ул.,16/пом. 3/Парфёнова Л.Н.(гвс) | ## Парфенова Любовь Николаевна |  | ## 0,065 |
| ## 9935 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова ул.,16/пом.3/Парфёнова Л.Н.(тепло)(ку) | ## Парфенова Любовь Николаевна |  | ## 7,952 |
| ## 9936 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офисное помещ. (гвс) | ## Зудин Константин Сергеевич |  | ## 0,796 |
| ## 9937 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офисное помещ. № 149 (тепло) КУ | ## Зудин Константин Сергеевич |  | ## 7,785 |
| ## 9938 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (ГВС) Амуров А.А. | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 0,389 |
| ## 9939 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (ку) (тепло) | ## Богданов Александр Юрьевич |  | ## 7,844 |
| ## 9940 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (ку) помещ.154 (тепло) (ку) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 10,268 |
| ## 9941 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 офис (тепло)(ку) Амуров А.А. | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 7,920 |
| ## 9942 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 парикмахерская (гвс) | ## Дрынева Диана Александровна |  | ## 0,590 |
| ## 9943 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Дрынева Диана Александровна |  | ## 7,785 |
| ## 9944 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 У Палыча магазин (гвс) | ## Кардава Реваз Шакроевич |  | ## 0,606 |
| ## 9945 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,16 У Палыча магазин (тепло)(ку) | ## Кардава Реваз Шакроевич |  | ## 8,959 |
| ## 9946 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16 аптека (гвс) | ## Богомолова Марина Моневна |  | ## 0,600 |
| ## 9947 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16 аптека (тепло)(ку) | ## Богомолова Марина Моневна |  | ## 8,076 |
| ## 9948 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16, маг.пром.тов. пом. 147 (тепло) (ку) | ## Левчаков Максим Владимирович |  | ## 5,654 |
| ## 9949 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. (гвс) | ## ИП Свирин Андрей Викторович |  | ## 0,420 |
| ## 9950 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. (тепло)(ку) | ## ИП Свирин Андрей Викторович |  | ## 7,785 |
| ## 9951 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,маг. пром.товар. гвс (гвс) | ## Левчаков Максим Владимирович |  | ## 0,060 |
| ## 9952 | ## Генерала Попова ул, 16, Г.Попова,д.16,нежилое пом. (тепло)(ку) |  |  | ## 1,523 |
| ## 9953 | ## Генерала Попова ул, 16, Генерала Попова ул, 16, Генерала Попова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 29,697 |
| # 9954 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 17 |  |  | # 685,181 |
| ## 9955 | ## Генерала Попова ул, 17 "КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ", Ледовая Арена (тепло) | ## КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ |  | ## 481,239 |
| ## 9956 | ## Генерала Попова ул, 17 "КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ", Ледовая Арена гвс (гвс) | ## КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ |  | ## 194,674 |
| ## 9957 | ## Генерала Попова ул, 17 "КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ", Ледовая Арена потери в сетях (тепло) | ## КОСМОС Г.КАЛУГИ МБУ ДО СШ |  | ## 9,268 |
| # 9958 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18 |  |  | # 883,555 |
| ## 9959 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова 18,ж.д.1990г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 116,378 |
| ## 9960 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова 18,ж.д.1990г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 677,873 |
| ## 9961 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова,д.18,филиал (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 62,885 |
| ## 9962 | ## Генерала Попова ул, 18, Г.Попова,д.18,филиал гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 10,344 |
| ## 9963 | ## Генерала Попова ул, 18, Генерала Попова ул, 18, Генерала Попова ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 16,075 |
| # 9964 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 1 246,728 |
| ## 9965 | ## Генерала Попова ул, 18/1, Г.Попова 18к.1,ж,д,1991г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 020,404 |
| ## 9966 | ## Генерала Попова ул, 18/1, Г.Попова 18к.1,ж.д.1991г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 192,994 |
| ## 9967 | ## Генерала Попова ул, 18/1, Генерала Попова ул, 18/1, Генерала Попова ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 33,330 |
| # 9968 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 2 |  |  | # 1 648,907 |
| ## 9969 | ## Генерала Попова ул, 18/2, Г.Попова 18к.2,ж,д,1989г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 369,970 |
| ## 9970 | ## Генерала Попова ул, 18/2, Г.Попова 18к.2,ж.д.1989г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 255,306 |
| ## 9971 | ## Генерала Попова ул, 18/2, Генерала Попова ул, 18/2, Генерала Попова ул, 18/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 23,631 |
| # 9972 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 3 |  |  | # 829,615 |
| ## 9973 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 168,790 |
| ## 9974 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 279,213 |
| ## 9975 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.от. (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 372,284 |
| ## 9976 | ## Генерала Попова ул, 18/3, Генерала Попова ул, 18/3, Генерала Попова ул, 18/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 9,328 |
| # 9977 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/2 |  |  | # 600,194 |
| ## 9978 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.гвс (ку) |  |  | ## 98,250 |
| ## 9979 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 433,356 |
| ## 9980 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Г.Попова,д.2/1,корп.2 , кв. 2 (тепло)(ку) | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги |  | ## 59,409 |
| ## 9981 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова ул, 2/1/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 7,291 |
| ## 9982 | ## Генерала Попова ул, 2/1/2, Генерала Попова,2/1 корп.2 , кв. 2 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги |  | ## 1,888 |
| # 9983 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/3 |  |  | # 596,542 |
| ## 9984 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 84,753 |
| ## 9985 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 442,239 |
| ## 9986 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Г.Попова,д.2/1,к.3 нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Гожин В.В. |  | ## 62,780 |
| ## 9987 | ## Генерала Попова ул, 2/1/3, Генерала Попова ул, 2/1/3, Генерала Попова ул, 2/1/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 6,770 |
| # 9988 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 |  |  | # 726,912 |
| ## 9989 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,565 |
| ## 9990 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 424,564 |
| ## 9991 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение (гвс) | ## Сахарова Екатерина Ивановна |  | ## 0,561 |
| ## 9992 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение (тепло)(ку) Гожин В.В. | ## Гожин В.В. |  | ## 41,375 |
| ## 9993 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | ## Илюшечкин Дмитрий Викторович |  | ## 3,744 |
| ## 9994 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | ## Сахарова Екатерина Ивановна |  | ## 4,949 |
| ## 9995 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1А (гвс) | ## Токарева Светлана Викторовна |  | ## 0,062 |
| ## 9996 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1А (гвс) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 0,062 |
| ## 9997 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1А (тепло)(ку) | ## Токарева Светлана Викторовна |  | ## 2,250 |
| ## 9998 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение №1А (тепло)(ку) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 2,975 |
| ## 9999 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Г.Попова,д2/1,стр.4 "Пятерочка" (тепло) | ## ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ АО |  | ## 193,658 |
| ## 10000 | ## Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4, Генерала Попова ул, 2/1/4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 8,147 |
| # 10001 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 20 |  |  | # 959,383 |
| ## 10002 | ## Генерала Попова ул, 20, Г.Попова 20,ж.д.1988г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 185,415 |
| ## 10003 | ## Генерала Попова ул, 20, Г.Попова 20,ж.д.1988г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 741,483 |
| ## 10004 | ## Генерала Попова ул, 20, Генерала Попова ул, 20, Генерала Попова ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 32,485 |
| # 10005 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 22 |  |  | # 777,352 |
| ## 10006 | ## Генерала Попова ул, 22, Г.Попова 22,ж.д.1989г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 137,858 |
| ## 10007 | ## Генерала Попова ул, 22, Г.Попова 22,ж.д.1989г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 601,943 |
| ## 10008 | ## Генерала Попова ул, 22, Г.Попова,д.22, пом. 69 (тепло)(ку) | ## Степкина Ирина Григорьевна |  | ## 11,893 |
| ## 10009 | ## Генерала Попова ул, 22, Генерала Попова ул, 22, Генерала Попова ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 25,658 |
| # 10010 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 24 |  |  | # 1 221,499 |
| ## 10011 | ## Генерала Попова ул, 24, Г.Попова 24,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 248,511 |
| ## 10012 | ## Генерала Попова ул, 24, Г.Попова 24,ж.д.1987г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 955,524 |
| ## 10013 | ## Генерала Попова ул, 24, Генерала Попова ул, 24, Генерала Попова ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 17,464 |
| # 10014 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 26 |  |  | # 86,960 |
| ## 10015 | ## Генерала Попова ул, 26, Г.Попова,д.26 Магнит (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 86,960 |
| # 10016 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 28 |  |  | # 997,304 |
| ## 10017 | ## Генерала Попова ул, 28, Г.Попова 28,ж.д.1988г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 198,323 |
| ## 10018 | ## Генерала Попова ул, 28, Г.Попова 28,ж.д.1988г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 760,256 |
| ## 10019 | ## Генерала Попова ул, 28, Генерала Попова ул, 28, Генерала Попова ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 38,725 |
| # 10020 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 3 |  |  | # 409,860 |
| ## 10021 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 баня-сауна гвс (гвс бойлер) | ## Ефимкин Д.М. |  | ## 8,610 |
| ## 10022 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 баня-сауна от (тепло) | ## Ефимкин Д.М. |  | ## 22,811 |
| ## 10023 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК Рубин потери (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 8,445 |
| ## 10024 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" (бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 54,445 |
| ## 10025 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" (потери бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 2,026 |
| ## 10026 | ## Генерала Попова ул, 3, Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 313,523 |
| # 10027 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 30 |  |  | # 1 084,834 |
| ## 10028 | ## Генерала Попова ул, 30, Г.Попова,д.30,д/к"Улыбка" гвс (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 298,910 |
| ## 10029 | ## Генерала Попова ул, 30, Г.Попова,д.30,д/к"улыбка" от (тепло) |  |  | ## 120,275 |
| ## 10030 | ## Генерала Попова ул, 30, Г.Попова,д.30,д/к"улыбка" от (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 665,649 |
| # 10031 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 32 |  |  | # 68,149 |
| ## 10032 | ## Генерала Попова ул, 32 "Содружество", Детско-подростк.клуб"Правобережье" (тепло) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 68,149 |
| # 10033 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 |  |  | # 1 648,715 |
| ## 10034 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 281,870 |
| ## 10035 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 312,500 |
| ## 10036 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 аптека (гвс) | ## Шафиев Наиль Энверович ИП |  | ## 0,391 |
| ## 10037 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 аптека (тепло)(ку) | ## Шафиев Наиль Энверович ИП |  | ## 9,452 |
| ## 10038 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 неж. помещ.145 (магазин) (гвс) | ## Шишкова О.Н. |  | ## 1,212 |
| ## 10039 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 помещ.№ 145 (магазин) (тепло)(ку) | ## Шишкова О.Н. |  | ## 20,514 |
| ## 10040 | ## Генерала Попова ул, 4, Г.Попова, д.4 помещ.№ 146 (тепло)(ку) | ## Безбородова Т.И. |  | ## 10,567 |
| ## 10041 | ## Генерала Попова ул, 4, Генерала Попова ул, 4, Генерала Попова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 12,209 |
| # 10042 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 |  |  | # 784,017 |
| ## 10043 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова 5,общ.1988г.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 261,345 |
| ## 10044 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова 5,общ.1988г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 431,025 |
| ## 10045 | ## Генерала Попова ул, 5, г.Попова,д.5, пом. 4 (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги |  | ## 1,888 |
| ## 10046 | ## Генерала Попова ул, 5, г.Попова,д.5, пом. 4 (тепло) (ку) | ## МБОУДО "ДШИ № 7" г.Калуги |  | ## 51,092 |
| ## 10047 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова,д.5,УССиА (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 0,218 |
| ## 10048 | ## Генерала Попова ул, 5, Г.Попова,д.5,УССиА (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 30,578 |
| ## 10049 | ## Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 2,720 |
| ## 10050 | ## Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5, Генерала Попова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 5,151 |
| # 10051 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 7 |  |  | # 671,972 |
| ## 10052 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова 7,общ.1986г.гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 183,251 |
| ## 10053 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова 7,общ.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 415,184 |
| ## 10054 | ## Генерала Попова ул, 7, Г.Попова,д.7 электросвязь (тепло)(ку) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 30,607 |
| ## 10055 | ## Генерала Попова ул, 7, Генерала Попова ул, 7, Генерала Попова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 12,035 |
| ## 10056 | ## Генерала Попова ул, 7, ул. Генерала Попова, д.7, кв 1 (гвс) | ## Автономная некоммерческая организация физического развития "Академия спорта" |  | ## 0,420 |
| ## 10057 | ## Генерала Попова ул, 7, ул. Генерала Попова, д.7, кв 1 (тепло)(ку) | ## Автономная некоммерческая организация физического развития "Академия спорта" |  | ## 30,475 |
| # 10058 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 |  |  | # 1 689,740 |
| ## 10059 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова 8,ж.д.1984г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 289,126 |
| ## 10060 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова 8,ж.д.1984г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 295,373 |
| ## 10061 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №145 (тепло)(ку) | ## ИП Камендровский А.В. |  | ## 8,949 |
| ## 10062 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №146 ку (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 7,386 |
| ## 10063 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,8 неж. помещ. №3 магазин (тепло)(ку) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 21,565 |
| ## 10064 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,д.8 маг.продовольств. от. (тепло)(ку) | ## Сапунов Михаил Анатольевич |  | ## 40,670 |
| ## 10065 | ## Генерала Попова ул, 8, Г.Попова,д.8 маг.продовольств.гвс (гвс) | ## Сапунов Михаил Анатольевич |  | ## 0,779 |
| ## 10066 | ## Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8 помещение №148 (КУ)" | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 8,421 |
| ## 10067 | ## Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8, Генерала Попова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 12,429 |
| ## 10068 | ## Генерала Попова ул, 8, ул. Генерала Попова, д.8 пункт полиции (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 5,042 |
| # 10069 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 9 |  |  | # 798,044 |
| ## 10070 | ## Генерала Попова ул, 9, Г.Попова 9,общ.1986г.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 277,716 |
| ## 10071 | ## Генерала Попова ул, 9, Г.Попова 9,общ.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 512,862 |
| ## 10072 | ## Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 2,580 |
| ## 10073 | ## Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9, Генерала Попова ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 4,886 |
| # 10074 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 10 |  |  | # 911,872 |
| ## 10075 | ## Георгия Димитрова ул, 10, Георгия Димитрова,10 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 217,944 |
| ## 10076 | ## Георгия Димитрова ул, 10, Георгия Димитрова,10 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 60,118 |
| ## 10077 | ## Георгия Димитрова ул, 10, Георгия Димитрова,10 ж.д. (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 633,810 |
| # 10078 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 14 |  |  | # 799,789 |
| ## 10079 | ## Георгия Димитрова ул, 14, Георгия Димитрова ул, 14, д/к"Бережок" (тепло) |  |  | ## 83,871 |
| ## 10080 | ## Георгия Димитрова ул, 14, Георгия Димитрова ул, 14, д/к"Бережок" (тепло) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 493,431 |
| ## 10081 | ## Георгия Димитрова ул, 14, Георгия Димитрова ул, 14, д/к"Бережок" гвс (гвс) | ## МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | ## 222,487 |
| # 10082 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 |  |  | # 2 067,937 |
| ## 10083 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова, д. 22, пом. 1 КУ(тепло) | ## Дырова Ольга Александровна |  | ## 13,864 |
| ## 10084 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт. (бойлер) |  |  | ## 222,000 |
| ## 10085 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 262,245 |
| ## 10086 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 535,993 |
| ## 10087 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 957,789 |
| ## 10088 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №1Ф (бойлер) Зайцев Андрей Иванович | ## Зайцев Андрей Иванович |  | ## 0,184 |
| ## 10089 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №1Ф КУ(тепло) | ## Зайцев Андрей Иванович |  | ## 10,833 |
| ## 10090 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №222 (бойлер) | ## ООО "АКЛИНИК" |  | ## 0,299 |
| ## 10091 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 неж.помещение №222 (ку)(тепло) | ## ООО "АКЛИНИК" |  | ## 10,772 |
| ## 10092 | ## Георгия Димитрова ул, 22, Георгия Димитрова ул, 22, Г.Димитрова,22 ж.д. 9эт.(КРнаСОИ) | ## КАСКАД ТСЖ |  | ## 53,958 |
| # 10093 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 |  |  | # 2 658,141 |
| ## 10094 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-2 Г-Д (с 46 по 133) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 774,757 |
| ## 10095 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-3 Е,Ж,Жа (с 134 по 196) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 723,401 |
| ## 10096 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-3 Е,Ж,Жа (с 134 по 196) гвс (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 222,660 |
| ## 10097 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 блок-2 Г-Д (с 46 по 133) гвс (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 214,753 |
| ## 10098 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 литера А4, пом. №212 офис ТСЖ "Георгия Димитрова 24" (тепло) (ку) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 4,771 |
| ## 10099 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 нежилое помещение № 197 (тепло)(ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 14,774 |
| ## 10100 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 нежилое помещение № 213 (тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 15,018 |
| ## 10101 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 офис Павлов С.Э. (тепло)(КУ) | ## Павлов Сергей Эдуардович |  | ## 3,371 |
| ## 10102 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Г.Димитрова,д.24 офис Чехолин С.И. (тепло), 385(КУ) | ## Чехолин С.И. |  | ## 3,218 |
| ## 10103 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Георгия Димитрова ул, 24 2-й болк (с 46 по 133) - гвс бойлер (КР на СОИ) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 26,359 |
| ## 10104 | ## Георгия Димитрова ул, 24, Георгия Димитрова ул, 24 3-й болк (с 134 по 196) - гвс бойлер (КР на СОИ) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 27,695 |
| ## 10105 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Г.Димитрова, 24 блок-1 Б-В (с 1 по 45) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 422,415 |
| ## 10106 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Г.Димитрова,24, блоки Б,В гвс бойлер (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 163,640 |
| ## 10107 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Г.Димитрова,д.24 нежилое помещение № 214 (ГВС) ИТП | ## Подхалюзин П.С. |  | ## 3,168 |
| ## 10108 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Г.Димитрова,д.24 нежилое помещение № 214 (тепло) | ## Подхалюзин П.С. |  | ## 21,012 |
| ## 10109 | ## Георгия Димитрова ул, 24Б-В, Георгия Димитрова ул, 24Б-В гвс бойлер (КР на СОИ) | ## ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | ## 17,129 |
| # 10110 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 4 |  |  | # 896,977 |
| ## 10111 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Георгия Димитрова ул, 4, Георгия Димитрова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 10,451 |
| ## 10112 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова 4,ж.д.1986г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 167,091 |
| ## 10113 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова 4,ж.д.1986г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 680,540 |
| ## 10114 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова,д.4 магазин (тепло)(ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 16,933 |
| ## 10115 | ## Георгия Димитрова ул, 4, Димитрова,д.4 пом.2 (тепло)(ку) | ## Поповский В.И. |  | ## 21,962 |
| # 10116 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 8 |  |  | # 819,851 |
| ## 10117 | ## Георгия Димитрова ул, 8, Г.Димитрова,8 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 207,961 |
| ## 10118 | ## Георгия Димитрова ул, 8, Г.Димитрова,8 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 23,008 |
| ## 10119 | ## Георгия Димитрова ул, 8, Г.Димитрова,8 ж.д. (отопление) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 588,882 |
| # 10120 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Заречная ул, № 72 |  |  | # 819,050 |
| ## 10121 | ## Заречная ул, 72, Школа 50 гвс (бойлер) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. КАЛУГИ МБОУ |  | ## 282,144 |
| ## 10122 | ## Заречная ул, 72, Школа 50 от (тепло) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. КАЛУГИ МБОУ |  | ## 508,835 |
| ## 10123 | ## Заречная ул, 72, Школа 50,бассейн (тепло) | ## СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. КАЛУГИ МБОУ |  | ## 28,071 |
| # 10124 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 |  |  | # 3 407,822 |
| ## 10125 | ## С.Туликова ул, 2, д.Верховая,*** жил.дом 3 с пристроенными помещениями(тепло) потери в сети до т/сч 1 этап | ## СПК МОСЭНЕРГОСТРОЙ ОАО |  | ## 42,752 |
| ## 10126 | ## С.Туликова ул, 2, с.Туликова д.2 помещения общественного назначения Этап 3 (Тепло) Чубарова | ## ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" |  | ## 42,694 |
| ## 10127 | ## С.Туликова ул, 2, с.Туликова д.2 помещения общественного назначения Этап 3 (Тепло) Чубарова | ## Чубарова Татьяна Владимировна |  | ## 32,186 |
| ## 10128 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - ж.д. (КР на СОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 3,982 |
| ## 10129 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - ж.д. (КР на СОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 59,565 |
| ## 10130 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 636,170 |
| ## 10131 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 017,304 |
| ## 10132 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь, помещение 81 (бойлер) | ## Замоченов Д.А. |  | ## 0,139 |
| ## 10133 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 1 очередь, помещение 81 (тепло) (ку) | ## Замоченов Д.А. |  | ## 8,925 |
| ## 10134 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 2 очередь (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 240,573 |
| ## 10135 | ## С.Туликова ул, 2, С.Туликова ул, 2 - 2 очередь (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 323,532 |
| # 10136 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 12 |  |  | # 1 091,436 |
| ## 10137 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневй бульвар ул, 12 неж.пом. № 1 (бойлер) | ## Ермаков Сергей Александрович |  | ## 4,594 |
| ## 10138 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневй бульвар ул, 12 неж.пом. № 3 (бойлер) | ## Сапрыкина Светлана Ивановна |  | ## 2,057 |
| ## 10139 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневй бульвар ул, 12 неж.пом. № 4(бойлер) | ## Сапрыкина Светлана Ивановна |  | ## 0,342 |
| ## 10140 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый бульвар ул, 12 неж. пом. № 2 тепло) (ку) | ## Новикова Ольга Игоревна |  | ## 5,742 |
| ## 10141 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый бульвар ул, 12 неж. пом. № 2 тепло) (ку) | ## Новиков Дмитрий Валерьевич |  | ## 2,774 |
| ## 10142 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый бульвар ул, 12 неж. пом. № 3 тепло) (ку) | ## Сапрыкина Светлана Ивановна |  | ## 7,501 |
| ## 10143 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый бульвар ул, 12 неж. пом. № 4 тепло) (ку) | ## Сапрыкина Светлана Ивановна |  | ## 8,505 |
| ## 10144 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый бульвар ул, 12 неж. пом. №1 (тепло) (ку) | ## Ермаков Сергей Александрович |  | ## 7,501 |
| ## 10145 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый Бульвар ул., д. 12 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 303,428 |
| ## 10146 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый Бульвар ул., д. 12 ж.д. (бойлер) - КРнаСОИ | ## ООО "ГК"Жилищник" |  | ## 34,348 |
| ## 10147 | ## Сиреневый Бульвар ул, 12, Сиреневый Бульвар ул., д. 12 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 714,644 |
| # 10148 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 18 |  |  | # 801,374 |
| ## 10149 | ## Сиреневый Бульвар ул, 18, Сиреневый Бульвар ул, 18 ГВС (КР на СОИ) ПАРТНЕР | ## ПАРТНЕР УК ООО |  | ## 10,242 |
| ## 10150 | ## Сиреневый Бульвар ул, 18, Сиреневый бульвар,д.18 гвс ж.д. (ку) ПАРТНЕР | ## ПАРТНЕР УК ООО |  | ## 155,626 |
| ## 10151 | ## Сиреневый Бульвар ул, 18, Сиреневый бульвар,д.18 отопление ж.д. (тепло) ПАРТНЕР | ## ПАРТНЕР УК ООО |  | ## 635,506 |
| # 10152 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 4 |  |  | # 1 401,323 |
| ## 10153 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый Бульвар ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 12,140 |
| ## 10154 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, 1-4 подъезды ж.д. (гвс) | ## УК Правград ООО |  | ## 152,459 |
| ## 10155 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, 1-4 подъезды (тепло) (КУ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 228,380 |
| ## 10156 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, блок 4 Пушкин Г.Г. (гвс) | ## Пушкин Геннадий Георгиевич |  | ## 0,134 |
| ## 10157 | ## Сиреневый Бульвар ул, 4, Сиреневый бульвар,4, помещение № 1 (тепло)(КУ) | ## Пушкин Геннадий Георгиевич |  | ## 8,210 |
| # 10158 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 |  |  | # 880,287 |
| ## 10159 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, офис (гвс) | ## Замоченова Ирина Николаевна |  | ## 0,623 |
| ## 10160 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, офис (тепло)(ку) | ## Замоченова Ирина Николаевна |  | ## 4,221 |
| ## 10161 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, помещение (тепло)(ку) |  |  | ## 6,875 |
| ## 10162 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, помещение Русецкая (тепло)(ку) | ## Русецкая Марианна Владимировна |  | ## 20,524 |
| ## 10163 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1, помещение Федин(тепло)(ку) | ## Федин Петр Алексеевич |  | ## 4,153 |
| ## 10164 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д кв 29. (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,882 |
| ## 10165 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д. кв 29 (гвс) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,932 |
| ## 10166 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 202,780 |
| ## 10167 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 613,838 |
| ## 10168 | ## Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый Бульвар ул, 6/1, Сиреневый Бульвар ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 13,459 |
| # 10169 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 8 |  |  | # 1 237,434 |
| ## 10170 | ## Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 241,873 |
| ## 10171 | ## Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 968,305 |
| ## 10172 | ## Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград", Сиреневый Бульвар ул, 8 "ЦТП 1 Правград" гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 27,256 |
| # 10173 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 15 |  |  | # 1 712,957 |
| ## 10174 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 538,678 |
| ## 10175 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 ж.д. (бойлер) (КР на СОИ) | ## ООО "ГРАДЪ" |  | ## 43,067 |
| ## 10176 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 110,704 |
| ## 10177 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 нежилое помещение 1 (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 5,292 |
| ## 10178 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 5,383 |
| ## 10179 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15 нежилое помещение 3 (тепло) (ку) | ## АКМЕ СЕРВИС ООО |  | ## 7,182 |
| ## 10180 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15, нежилое помещение 1 (бойлер) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 0,916 |
| ## 10181 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15, нежилое помещение 2 (бойлер) | ## ИП Амуров Алексей Александрович |  | ## 1,212 |
| ## 10182 | ## Спартака ул, 15, Спартака ул, 15, нежилое помещение 3 (бойлер) | ## АКМЕ СЕРВИС ООО |  | ## 0,523 |
| # 10183 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 3 |  |  | # 1 469,940 |
| ## 10184 | ## Спартака ул, 3, Спартака 3,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 330,972 |
| ## 10185 | ## Спартака ул, 3, Спартака 3,ж.д.1985г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 109,306 |
| ## 10186 | ## Спартака ул, 3, Спартака ул, 3, Спартака ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 29,662 |
| # 10187 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5 |  |  | # 1 155,232 |
| ## 10188 | ## Спартака ул, 5, Спартака 5,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 191,653 |
| ## 10189 | ## Спартака ул, 5, Спартака 5,ж.д.1985г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 942,564 |
| ## 10190 | ## Спартака ул, 5, Спартака ул, 5, Спартака ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 21,015 |
| # 10191 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5, Корпус 2 |  |  | # 72,067 |
| ## 10192 | ## Спартака ул, 5/строение 2, Спартака,5 (строение 2) магазин (тепло) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 72,067 |
| # 10193 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 9 |  |  | # 1 703,519 |
| ## 10194 | ## Спартака ул, 9, Спартака 9,ж.д.1987г.гвс (ку) | ## УК Правград ООО |  | ## 280,550 |
| ## 10195 | ## Спартака ул, 9, Спартака 9,ж.д.1987г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 387,449 |
| ## 10196 | ## Спартака ул, 9, Спартака ул, 9 неж. пом. тепло(ку) | ## Калугалифтремстрой ОАО |  | ## 8,693 |
| ## 10197 | ## Спартака ул, 9, Спартака ул, 9, Спартака ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 26,827 |
| # 10198 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 18 |  |  | # 5 620,617 |
| ## 10199 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод (бойлер) | ## АМО АО |  | ## 428,024 |
| ## 10200 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод (от.,вент.) (тепло) | ## АМО АО |  | ## 2 929,435 |
| ## 10201 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод (технология) (бойлер) | ## АМО АО |  | ## 1 831,941 |
| ## 10202 | ## Тульское шоссе, 18 "Вольво-Восток", Тульское шоссе,18 Завод,потери до счетч. ( тепло) | ## АМО АО |  | ## 431,217 |
| # 10203 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 1 |  |  | # 1 075,110 |
| ## 10204 | ## Фомушина ул, 1 "КГУ 239 Т", ФОК потери в сети | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 42,582 |
| ## 10205 | ## Фомушина ул, 1 "КГУ 239 Т", Фок с плавательным бассейном (бойлер) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 502,739 |
| ## 10206 | ## Фомушина ул, 1 "КГУ 239 Т", ФОК с плавательным бассейном (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 529,789 |
| # 10207 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 |  |  | # 1 082,014 |
| ## 10208 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв. 1-117 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 337,999 |
| ## 10209 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 610,015 |
| ## 10210 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина д. 10 (стр.8А) кв. 117 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10211 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина д. 10 (стр.8А) кв. 117 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,690 |
| ## 10212 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина д. 10 (стр.8А) кв. 71 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 6,545 |
| ## 10213 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10 неж. пом.134 бойлер |  |  | ## 8,905 |
| ## 10214 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10 неж.пом.134 (тепло)ку | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 12,810 |
| ## 10215 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (КРнаСОИ) | ## УК ДЕРЖАВА ООО |  | ## 3,288 |
| ## 10216 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина ул, 10, Фомушина 10,ж.д. кв.1-117 (КРнаСОИ) | ## ФОМУШИНА 10 ТСН |  | ## 34,764 |
| ## 10217 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10 неж.помещ. №135,136, (бойлер) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 34,043 |
| ## 10218 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10 неж.помещ.№135 больница (ку) (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 12,810 |
| ## 10219 | ## Фомушина ул, 10, Фомушина,10 неж.помещ.№136 больница (ку) (тепло) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 13,924 |
| # 10220 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 |  |  | # 665,707 |
| ## 10221 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, ж.д. (бойлер) | ## УК Правград ООО |  | ## 171,734 |
| ## 10222 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 417,977 |
| ## 10223 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, (стр.11 помещ.117; 116) (бойлер) | ## АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | ## 1,260 |
| ## 10224 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, (стр.11 помещ.117) (ку) (тепло) | ## АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | ## 3,755 |
| ## 10225 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, неж.помещ.№115 Денисов И.В. (бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 0,780 |
| ## 10226 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, неж.помещ.№115 Денисов И.В.(ку) (тепло) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 7,175 |
| ## 10227 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, неж.помещ.№118 больница (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 12,231 |
| ## 10228 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, Нежилое помещение № 119 (ку) (тепло) | ## Новикова Екатерина Александровна |  | ## 3,316 |
| ## 10229 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, потери до т/сч от | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 5,786 |
| ## 10230 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1, стр.11 помещ.116 ((ку) тепло) | ## АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | ## 6,255 |
| ## 10231 | ## Фомушина ул, 10/1, Фомушина ул, 10/1, Фомушина 10/1,ж.д.(КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 35,438 |
| # 10232 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10а |  |  | # 2 223,113 |
| ## 10233 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв. 118-261 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 458,084 |
| ## 10234 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв.118-261 (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 79,161 |
| ## 10235 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина 10А,ж.д. кв.118-261 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 404,978 |
| ## 10236 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 160 (бойлер) (ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,530 |
| ## 10237 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 160 (тепло) (ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 7,591 |
| ## 10238 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 162 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,724 |
| ## 10239 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 162 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 9,061 |
| ## 10240 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 193 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 8,159 |
| ## 10241 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 193 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 9,059 |
| ## 10242 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 197 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 10,881 |
| ## 10243 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 205 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,722 |
| ## 10244 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 205 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 9,061 |
| ## 10245 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв. 222 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 9,020 |
| ## 10246 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 (стр.8В) кв.222 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,722 |
| ## 10247 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 163 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,722 |
| ## 10248 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 163 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,655 |
| ## 10249 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 165 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 0,960 |
| ## 10250 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 165 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 9,061 |
| ## 10251 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 195 (бойлер) (ку)*** |  |  | ## 0,192 |
| ## 10252 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 195 (бойлер) (ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 0,384 |
| ## 10253 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 224 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 13,353 |
| ## 10254 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 195 (тепло) (ку)*** |  |  | ## 1,394 |
| ## 10255 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 195 (тепло) (ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 3,559 |
| ## 10256 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 197 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 13,353 |
| ## 10257 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина д. 10 А (стр.8В) кв. 224 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 16,318 |
| ## 10258 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж. помещ.263 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 6,263 |
| ## 10259 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж. помещ.263 (ку) (тепло) | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 24,040 |
| ## 10260 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж. помещ.263 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 1,974 |
| ## 10261 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж. помещ.263 (бойлер) | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 17,277 |
| ## 10262 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.262 (ку) (тепло) | ## Фокин Сергей Николаевич |  | ## 33,739 |
| ## 10263 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.264 (бойлер) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 2,471 |
| ## 10264 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.264 (бойлер) | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 21,903 |
| ## 10265 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.264 (ку) (тепло) | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 6,974 |
| ## 10266 | ## Фомушина ул, 10/А, Фомушина,10А неж.помещ.264 (ку) (тепло) | ## Рубанюк Валерий Вячеславович |  | ## 26,768 |
| # 10267 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10б |  |  | # 1 356,473 |
| ## 10268 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина 10Б,ж.д. кв. 262-339 (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,534 |
| ## 10269 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина 10Б,ж.д. кв. 262-339 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 927,892 |
| ## 10270 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 Б (стр.8Д) кв. 333 (тепло) (ку)*** |  |  | ## 6,051 |
| ## 10271 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10 Б (стр.8Д) кв. 333 (бойлер) (ку)333 |  |  | ## 1,569 |
| ## 10272 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10Б (стр.8Д) кв. 303 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10273 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10Б (стр.8Д) кв. 303 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,655 |
| ## 10274 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10Б (стр.8Д) кв. 330 (бойлер) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,763 |
| ## 10275 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина д. 10Б (стр.8Д) кв. 330 (тепло) (ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 10,510 |
| ## 10276 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина ул, 10Б, Фомушина 10Б,ж.д. кв. 262-339 (КРнаСОИ) | ## БАРТ ООО |  | ## 35,130 |
| ## 10277 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ 348 сек 2-3 ( ку) (тепло) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 38,859 |
| ## 10278 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ 348 сек 2-3 ( бойлер) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 34,288 |
| ## 10279 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ 349 сек.1-2 (бойлер) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 30,403 |
| ## 10280 | ## Фомушина ул, 10/Б, Фомушина,10Б неж.помещ 349 сек.1-2 (ку) (тепло) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 34,598 |
| # 10281 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 |  |  | # 2 117,458 |
| ## 10282 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2 ,ж.д. (стр.35) (бойлер) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 25,074 |
| ## 10283 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2 ,ж.д. (стр.35) (бойлер) | ## УК Правград ООО |  | ## 320,226 |
| ## 10284 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, ж.д. (стр.35) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1 УК Правград |  | ## 1 584,527 |
| ## 10285 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.1ф;2ф (нежилое) (бойлер) | ## Козинова Татьяна Васильевна |  | ## 0,638 |
| ## 10286 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№163 (нежилое) (ку) (тепло) | ## Фокин Сергей Николаевич |  | ## 39,701 |
| ## 10287 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№170 (нежилое) (ку) (бойлер) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 0,097 |
| ## 10288 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.№170 (нежилое) (ку) (тепло) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 15,803 |
| ## 10289 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, пом.неж. 1ф - 55.4; 2ф - 30,8 (ку) (тепло) | ## Козинова Татьяна Васильевна |  | ## 16,714 |
| ## 10290 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, помещ. 158 (нежилое) (бойлер) | ## Архипов Иван Ефимович |  | ## 0,240 |
| ## 10291 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, помещ. 158 (нежилое) (бойлер) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 0,335 |
| ## 10292 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, потери гвс до т/сч | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 0,906 |
| ## 10293 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, потери до т/сч от | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 2,129 |
| ## 10294 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, помещ. №158 (нежилое) (тепло) (ку) | ## Архипов Иван Ефимович |  | ## 11,410 |
| ## 10295 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина 2, помещ. №158 (нежилое) (тепло) (ку) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 28,275 |
| ## 10296 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина ул, 2, Фомушина 2, ж.д. (стр.35) (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 4,414 |
| ## 10297 | ## Фомушина ул, 2, Фомушина ул, 2, Фомушина 2, ж.д. (стр.35) (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 66,969 |
| # 10298 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 |  |  | # 1 143,420 |
| ## 10299 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 ж.д квартал №5 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 201,621 |
| ## 10300 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 ж.д квартал №5 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 780,995 |
| ## 10301 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 112,113 (тепло)(ку) - СК Правый берег | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" (Находится в процедуре банкротства 04.04.2022) |  | ## 46,356 |
| ## 10302 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 114 (тепло)(ку) - Бандуков А.А. | ## Бандуков Александр Алексеевич |  | ## 25,825 |
| ## 10303 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 114 (тепло)(ку) - Бандуков А.А. | ## Бандукова Антонина Григорьевна |  | ## 28,249 |
| ## 10304 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 115(тепло)(ку) | ## Меркулова Екатерина Александровна ИП |  | ## 42,799 |
| ## 10305 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124 (ГВС) | ## Аверченкова Любовь Михайловна |  | ## 0,686 |
| ## 10306 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124 (тепло)(ку) | ## Аверченкова Любовь Михайловна |  | ## 0,235 |
| ## 10307 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 125 (тепло)(ку) | ## Аверченкова Любовь Михайловна |  | ## 3,611 |
| ## 10308 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 126 (ГВС) - Кузьмина Елена Александровна | ## Кузьмина Елена Александровна |  | ## 0,125 |
| ## 10309 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 126,127 (тепло)(ку) - Кузьмина Елена Александровна | ## Кузьмина Елена Александровна |  | ## 1,420 |
| ## 10310 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 126,127 (тепло)(ку) - Кузьмина Елена Александровна | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" (Находится в процедуре банкротства 04.04.2022) |  | ## 1,304 |
| ## 10311 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 128 (ГВС) Лысенко О.И. | ## Лысенко Ольга Ильинична |  | ## 4,369 |
| ## 10312 | ## Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## РЕГИОН УЮТ ООО |  | ## 5,825 |
| # 10313 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 |  |  | # 2 643,345 |
| ## 10314 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 782,255 |
| ## 10315 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | ## ТСН Фомушина 29 Перед отправкой проверь счета!!! |  | ## 70,107 |
| ## 10316 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, 29 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 606,268 |
| ## 10317 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №266 (тепло) (ку) | ## Горталов Олег Сергеевич |  | ## 10,517 |
| ## 10318 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №267 (тепло) (ку) | ## Забродин Кирилл Викторович |  | ## 8,957 |
| ## 10319 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №268 (ГВС) | ## Матяж Екатерина Викторовна |  | ## 1,560 |
| ## 10320 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №268 (тепло) | ## Матяж Екатерина Викторовна |  | ## 11,326 |
| ## 10321 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №271 (тепло) (ку) | ## Космакова Лола Матуфаевна |  | ## 5,475 |
| ## 10322 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №272 (тепло) (ку) | ## ГАРАНТ ЭКСПЕРТ |  | ## 10,147 |
| ## 10323 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №273 (тепло) (ку) | ## Бадмаев Максим Игоревич (ИП) |  | ## 11,516 |
| ## 10324 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №274 (тепло)(ку) | ## Бадмаев Алексей Игоревич |  | ## 3,195 |
| ## 10325 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №274 (тепло)(ку) | ## Торнадо (ООО") |  | ## 8,427 |
| ## 10326 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №275 (тепло) (ку) | ## Маркова Ольга Фёдоровна |  | ## 11,075 |
| ## 10327 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №276 (гвс) | ## Дворецкова Анна Александровна |  | ## 0,372 |
| ## 10328 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №276 (тепло) (ку) | ## Дворецкова Анна Александровна |  | ## 8,947 |
| ## 10329 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №277 (гвс) | ## Кирсанова Юлия Игоревна |  | ## 1,186 |
| ## 10330 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №277 (тепло) (ку) | ## Кирсанова Юлия Игоревна |  | ## 11,294 |
| ## 10331 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №278 (тепло) (ку) | ## Куприков Николай Владимирович |  | ## 8,143 |
| ## 10332 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №279 (тепло) (ку) | ## Комогорова Ольга Николаевна |  | ## 12,116 |
| ## 10333 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №280 (тепло) (ку) | ## Хорева Валентина Николаевна/Хорев Игорь Анатольевич |  | ## 10,780 |
| ## 10334 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №281 (тепло) (ку) | ## Мустафаев Марлен Абдураманович |  | ## 8,773 |
| ## 10335 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №282 (гвс) | ## Гуреев Дмитрий Геннадьевич |  | ## 0,186 |
| ## 10336 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №282 (тепло) (ку) | ## Гуреев Дмитрий Геннадьевич |  | ## 8,436 |
| ## 10337 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №283 (тепло) (ку) | ## Дмитриева Галина Семеновна |  | ## 14,502 |
| ## 10338 | ## Фомушина ул, 29, Фомушина ул, д. 29, нежилое помещение №286 (тепло) (ку) | ## ГАРАНТ ЭКСПЕРТ |  | ## 17,785 |
| # 10339 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 |  |  | # 1 510,961 |
| ## 10340 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 ж.д. квартал № 10 (гвс) | ## БАРТ ООО |  | ## 250,294 |
| ## 10341 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 ж.д. квартал № 10 (КР на СОИ) | ## БАРТ ООО |  | ## 230,759 |
| ## 10342 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 ж.д. квартал № 10 (тепло) | ## БАРТ ООО |  | ## 857,770 |
| ## 10343 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 166 (тепло)(ку) | ## МСК ООО |  | ## 9,197 |
| ## 10344 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 167 (тепло)(ку) | ## ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" (Находится в процедуре банкротства 04.04.2022) |  | ## 21,742 |
| ## 10345 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 168 (тепло)(ку) | ## Мамонтов Сергей Олегович |  | ## 21,284 |
| ## 10346 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 170 Лищук В.Н. (гвс) | ## Лищук Владимир Николаевич |  | ## 0,942 |
| ## 10347 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 170 Лищук В.Н. (тепло)(ку) | ## Лищук Владимир Николаевич |  | ## 11,782 |
| ## 10348 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 174 (ГВС) | ## Почта России АО |  | ## 0,805 |
| ## 10349 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 174 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 20,078 |
| ## 10350 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 175 Жмодиков И.Г. (гвс) | ## Жмодиков Илларион Геннадьевич |  | ## 0,335 |
| ## 10351 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 175 Жмодиков И.Г. (тепло)(ку) | ## Жмодиков Илларион Геннадьевич |  | ## 14,572 |
| ## 10352 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 178 Ефимов И.С. (тепло)(ку) | ## Ефимов Игорь Сергеевич (ИП) |  | ## 32,667 |
| ## 10353 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 181 Чирина А.В. (тепло)(ку) | ## Митюшкина Дарья Валентиновна |  | ## 13,737 |
| ## 10354 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 182 (тепло)(ку) | ## Шамаева Н.С. |  | ## 1,810 |
| ## 10355 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 182 Шамаева Н.С. (гвс) | ## Шамаева Н.С. |  | ## 0,067 |
| ## 10356 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 183 (тепло)(ку) | ## Зайцев Игорь Михайлович |  | ## 2,647 |
| ## 10357 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 184 (ГВС ) | ## Тихонова Дарья Николаевна |  | ## 2,832 |
| ## 10358 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 184 (тепло)(ку) | ## Тихонова Дарья Николаевна |  | ## 5,086 |
| ## 10359 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 185 (тепло)(ку) | ## Демидов Геннадий Геннадиевич |  | ## 2,629 |
| ## 10360 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 186 (тепло)(ку) | ## Трахтенберг Наталья Викторовна |  | ## 5,177 |
| ## 10361 | ## Фомушина ул, 31, ул. Фомушина, 31 помещение № 187 (тепло)(ку) | ## Сидорова Майя Васильевна |  | ## 4,749 |
| # 10362 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 |  |  | # 864,581 |
| ## 10363 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина 6 ж.д. (бойлер) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 252,367 |
| ## 10364 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина 6 ж.д. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 514,353 |
| ## 10365 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина ул, 6, Фомушина 6/10 ж.д.(ку) (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 42,867 |
| ## 10366 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 1 (бойлер) | ## Внукова Анна Юрьевна |  | ## 3,057 |
| ## 10367 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 1 (ку) (тепло) | ## Внукова Анна Юрьевна |  | ## 3,316 |
| ## 10368 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 2 (ку) (тепло) | ## Эндеберя Оксана Григорьевна (ИП) |  | ## 3,532 |
| ## 10369 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 3 (бойлер) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 4,726 |
| ## 10370 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 3 (ку) (тепло) | ## Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | ## 3,532 |
| ## 10371 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (бойлер) Соцков |  |  | ## 0,468 |
| ## 10372 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (бойлер) Соцков | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 0,557 |
| ## 10373 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (бойлер) Соцков | ## Соцков Алексей Николаевич |  | ## 4,613 |
| ## 10374 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (ку) (тепло)Соцков |  |  | ## 0,478 |
| ## 10375 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (ку) (тепло)Соцков | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 0,495 |
| ## 10376 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 4 (ку) (тепло)Соцков | ## Соцков Алексей Николаевич |  | ## 2,475 |
| ## 10377 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 6 (бойлер) | ## Курушина И.В. |  | ## 2,459 |
| ## 10378 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 6 (ку)(тепло) | ## Курушина И.В. |  | ## 3,323 |
| ## 10379 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (бойлер) Беляева*** |  |  | ## 0,960 |
| ## 10380 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (бойлер) Беляева*** | ## Беляева Лариса Петровна |  | ## 3,017 |
| ## 10381 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (бойлер) Беляева*** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 0,571 |
| ## 10382 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (ку) (тепло)Беляева |  |  | ## 0,997 |
| ## 10383 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (ку) (тепло)Беляева | ## Беляева Лариса Петровна |  | ## 2,028 |
| ## 10384 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 7 (ку) (тепло)Беляева | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 0,507 |
| ## 10385 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 8 (ку) (тепло) Беляева | ## Беляева Лариса Петровна |  | ## 3,532 |
| ## 10386 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение № 9 (ку) (тепло) | ## Магда Василий Сергеевич |  | ## 1,275 |
| ## 10387 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (бойлер) Абаджян 1/3 | ## Абаджян Меружан Мнацаканович |  | ## 0,364 |
| ## 10388 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (бойлер) Беляева 1/3 | ## Беляева Лариса Петровна |  | ## 0,364 |
| ## 10389 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (бойлер) МСИ *** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 1,493 |
| ## 10390 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (бойлер) МСИ 1/3 |  |  | ## 0,364 |
| ## 10391 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) Абаджанян 1/3 |  |  | ## 0,324 |
| ## 10392 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) Абаджанян 1/3 | ## Абаджян Меружан Мнацаканович |  | ## 0,660 |
| ## 10393 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) Беляева 1/3 |  |  | ## 0,324 |
| ## 10394 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) Беляева 1/3 | ## Беляева Лариса Петровна |  | ## 0,660 |
| ## 10395 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) МСИ 1/3 |  |  | ## 0,984 |
| ## 10396 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №10 (ку) (тепло) МСИдол*** | ## Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | ## 0,495 |
| ## 10397 | ## Фомушина ул, 6, Фомушина,6/10 неж.помещение №11 (ку) (тепло) Абаджян | ## Абаджян Карен Меружанович |  | ## 3,044 |
| # 10398 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 |  |  | # 986,678 |
| ## 10399 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8, кв. 102 (бойлер) (ку)*** |  |  | ## 8,876 |
| ## 10400 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12) (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 280,500 |
| ## 10401 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 621,124 |
| ## 10402 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина ул, 8, Фомушина 8,ж.д. (стр.12)(КРнаСОИ) | ## ХОРОШАЯ ООО |  | ## 37,000 |
| ## 10403 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение 134 (ку) (тепло) | ## МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги |  | ## 11,932 |
| ## 10404 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение № 6 (ку) (тепло) | ## Зубкова Т.А. |  | ## 7,126 |
| ## 10405 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №4 (бойлер) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 0,301 |
| ## 10406 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №4 (ку) (тепло) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 4,541 |
| ## 10407 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №5 (ку) (тепло) | ## Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | ## 0,571 |
| ## 10408 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещение №5 (ку) (тепло) | ## Зубкова Т.А. |  | ## 0,571 |
| ## 10409 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 неж.помещения №5,№6 (бойлер) | ## Зубкова Т.А. |  | ## 0,212 |
| ## 10410 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 помещ. №1 (тепло)(ку) | ## Мешкова Е.Н. |  | ## 4,555 |
| ## 10411 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 помещ. №2 (тепло)(ку) | ## Мешкова Е.Н. |  | ## 1,143 |
| ## 10412 | ## Фомушина ул, 8, Фомушина,8 помещ. №3 (тепло)(ку) | ## Мешкова Е.Н. |  | ## 8,226 |
| # 10413 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус А |  |  | # 802,212 |
| ## 10414 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина 8/1/А ( бойлер) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 184,782 |
| ## 10415 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина 8/1/А (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 488,065 |
| ## 10416 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина ул, 8/1/А (бойлер)(КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 42,161 |
| ## 10417 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 25 (9а)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10418 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 25 (9а)(тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,641 |
| ## 10419 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 27 (9а)(бойлер)(ку)*** |  |  | ## 0,192 |
| ## 10420 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 27 (9а)(бойлер)(ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 0,384 |
| ## 10421 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 27 (9а)(тепло)(ку)*** |  |  | ## 0,666 |
| ## 10422 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 27 (9а)(тепло)(ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 1,332 |
| ## 10423 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 44 (9а)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 9,540 |
| ## 10424 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 44 (9а)(тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 6,881 |
| ## 10425 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 53 (9а)(бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,387 |
| ## 10426 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 53 (9а)(тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,881 |
| ## 10427 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 88 (9а)(бойлер)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 2,389 |
| ## 10428 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 квартира 88 (9а)(тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 4,662 |
| ## 10429 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 (стр.9А) Центр дет.развития (бойлер) | ## Соколова Мария Михайловна |  | ## 12,144 |
| ## 10430 | ## Фомушина ул, 8/1/А, Фомушина,8 к.1 (стр.9А) Центр дет.развития (тепло) (ку) | ## Соколова Мария Михайловна |  | ## 32,884 |
| # 10431 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус Б |  |  | # 1 264,732 |
| ## 10432 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина 8/1/Б (бойлер) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 656,862 |
| ## 10433 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина 8/1/Б (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 493,722 |
| ## 10434 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина ул, 8/1/Б (КРнаСОИ) | ## УК Правград ООО |  | ## 42,161 |
| ## 10435 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом.(процедурная)№222 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,180 |
| ## 10436 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом.№222 (тепло) (ку) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 3,755 |
| ## 10437 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом.№223 (тепло)(ку) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 13,569 |
| ## 10438 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом(общ.сан.узел).№223 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,480 |
| ## 10439 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом(сан.узел)№223 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,600 |
| ## 10440 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина, д.8 к.1 пом(терапия)№223 (бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,120 |
| ## 10441 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 124 (9б)(бойлер)(ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 0,192 |
| ## 10442 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 124 (9б)(тепло)(ку)*** | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 0,663 |
| ## 10443 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 127 (9б)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10444 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 127 (9б)(тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,641 |
| ## 10445 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 133 (9б)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10446 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 142 (9б) (бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10447 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 142 (9б) (тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,641 |
| ## 10448 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 144 (9б)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10449 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 144 (9б)(тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,662 |
| ## 10450 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 187 (9б)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10451 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 187 (9б)(тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,662 |
| ## 10452 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 192(9б)(бойлер)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 2,221 |
| ## 10453 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 квартира 192(9б)(тепло)(ку) | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 4,641 |
| ## 10454 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ № 220 (стр.9Б)(бойлер) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 0,060 |
| ## 10455 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ № 220 (стр.9Б)(ку)(тепло) | ## Медицинский консилиум (ООО) |  | ## 3,316 |
| ## 10456 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ №221 (ку) (бойлер) | ## КОНСИЛИУМ ПЛЮС ООО |  | ## 0,240 |
| ## 10457 | ## Фомушина ул, 8/1/Б, Фомушина,8 к.1 помещ №221 (ку) (тепло) | ## КОНСИЛИУМ ПЛЮС ООО |  | ## 12,239 |
| # 10458 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 2 |  |  | # 1 578,411 |
| ## 10459 | ## Энергетиков ул, 2 "ООО Меркатор Калуга", Энергетиков,2 произв.цех (тепло) | ## Меркатор Калуга ООО |  | ## 1 578,411 |
| # 10460 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 |  |  | # 161,504 |
| ## 10461 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков 35,ж.д.1982г.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,364 |
| ## 10462 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков 35,ж.д.1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 129,010 |
| ## 10463 | ## Энергетиков ул, 35, Энергетиков ул, 35, Энергетиков ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 2,130 |
| # 10464 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 ПЧ |  |  | # 503,182 |
| ## 10465 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35 ПЧ-69 душевая (бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 3,296 |
| ## 10466 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35 ПЧ-69 санузел (бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 0,540 |
| ## 10467 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,манеж (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 215,375 |
| ## 10468 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,манеж ( гвс бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 10,424 |
| ## 10469 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,пожарная часть (тепло) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 269,711 |
| ## 10470 | ## Энергетиков ул, 35 "ПЧ", Энергетиков,35,ПЧ-69 кухня (бойлер) | ## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 3,836 |
| # 10471 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 9/1 |  |  | # 36,419 |
| ## 10472 | ## Энергетиков ул, 9/1, Энергетиков,9стр.1 (тепло) | ## Полимеризоляция ООО |  | ## 36,419 |
| # 10473 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 2 |  |  | # 1 052,066 |
| ## 10474 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , жил.дом, 16 этажей (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 602,588 |
| ## 10475 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 129 (тепло)(ку) | ## Комогорова Ольга Николаевна |  | ## 11,242 |
| ## 10476 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 130 (гвс) | ## Омарова З.Г. |  | ## 1,059 |
| ## 10477 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 130 (тепло)(ку) | ## Омарова З.Г. |  | ## 12,169 |
| ## 10478 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 131 (гвс) | ## Пупанова Тамара Федоровна |  | ## 4,517 |
| ## 10479 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 131 (тепло)(ку) | ## Пупанова Тамара Федоровна |  | ## 10,901 |
| ## 10480 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 132 (гвс) | ## Губарев Константин Алексеевич |  | ## 0,124 |
| ## 10481 | ## Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 132 (тепло)(ку) | ## Губарев Константин Алексеевич |  | ## 8,769 |
| ## 10482 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 355,354 |
| ## 10483 | ## Хорошая ул, 2, Хорошая ул, д.2 жилой дом (КР наСОИ) | ## ТСН (жилья)"Хороший 2" |  | ## 45,343 |
| # 10484 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 4 |  |  | # 770,526 |
| ## 10485 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 , помещение 3 (тепло)(ку) | ## Стеюк Александр Яковлевич |  | ## 5,814 |
| ## 10486 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 (гвс) Квартал 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 232,537 |
| ## 10487 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 (КР на СОИ) | ## БАРТ ООО |  | ## 4,887 |
| ## 10488 | ## Хорошая ул, 4, Хорошая ж.д. 4 (тепло) Квартал 10 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 527,288 |
| # 10489 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 6 |  |  | # 691,612 |
| ## 10490 | ## Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом (гвс) | ## БАРТ ООО |  | ## 99,544 |
| ## 10491 | ## Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом (КР на СОИ) | ## БАРТ ООО |  | ## 141,746 |
| ## 10492 | ## Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом; (тепло) (ку) | ## БАРТ ООО |  | ## 450,322 |
| 10493 | Кот. Проезд Юрия Круглова, зд.3 |  |  | 686,040 |
| # 10494 |  |  |  | # 686,040 |
| ## 10495 | ## Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок"", Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 вентиляция | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги |  | ## 239,194 |
| ## 10496 | ## Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок"", Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок" ТХ тепло | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги |  | ## 31,858 |
| ## 10497 | ## Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок"", Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок" ГВС | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги |  | ## 156,166 |
| ## 10498 | ## Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок"", Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок" тепло | ## МБДОУ № 72 "Калинка" г. Калуги |  | ## 258,822 |
| 10499 | Кот. Пролетарская, д.111 |  |  | 812,138 |
| # 10500 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 111 |  |  | # 812,138 |
| ## 10501 | ## Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (гвс) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 85,395 |
| ## 10502 | ## Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 726,743 |
| 10503 | Кот. Пролетарская, д.125 |  |  | 14 954,352 |
| # 10504 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 115 |  |  | # 61,418 |
| ## 10505 | ## Баррикад ул, 115, Баррикад,115-ж.дом 1953г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,418 |
| # 10506 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 117, Корпус а |  |  | # 106,798 |
| ## 10507 | ## Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д. ГВС (ку) (КР на СОИ)*** | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 2,130 |
| ## 10508 | ## Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д. ГВС (ку)*** | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,043 |
| ## 10509 | ## Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д.1953г.3эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,625 |
| # 10510 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 124 |  |  | # 759,229 |
| ## 10511 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 10,900 |
| ## 10512 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 184,334 |
| ## 10513 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 542,255 |
| ## 10514 | ## Баррикад ул, 124, Баррикад,124-нежилое помещение УМВД (тепло) (ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 14,564 |
| ## 10515 | ## Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (гвс) (ку) | ## Гусева Елена Николаевна |  | ## 0,711 |
| ## 10516 | ## Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (тепло) (ку) | ## Гусева Елена Николаевна |  | ## 6,465 |
| # 10517 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126 |  |  | # 503,610 |
| ## 10518 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 1,066 |
| ## 10519 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 5,141 |
| ## 10520 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад,126 -общежитие гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 175,795 |
| ## 10521 | ## Баррикад ул, 126, Баррикад,126-общежитие от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 321,608 |
| # 10522 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126, Корпус 1 |  |  | # 178,773 |
| ## 10523 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,980 |
| ## 10524 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,303 |
| ## 10525 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,167 |
| ## 10526 | ## Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 127,323 |
| # 10527 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 128 |  |  | # 3,535 |
| ## 10528 | ## Баррикад ул, 128, Баррикад,128 - АКВА ЛЮКС ООО (гвс) | ## АКВА ЛЮКС ООО |  | ## 3,535 |
| # 10529 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 |  |  | # 14,634 |
| ## 10530 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50 -физк.-оздор.комплекс (гвс) | ## Спортивный клуб "Автоэлектроника" |  | ## 12,759 |
| ## 10531 | ## Ленина ул, 50, Ленина,50-"Торпедо" (гвс) | ## МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | ## 1,875 |
| # 10532 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 |  |  | # 181,548 |
| ## 10533 | ## Ленина ул, 58, Ленина ул, 58, Ленина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,682 |
| ## 10534 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58-Дикси (гвс) | ## ДИКСИ Юг АО |  | ## 7,669 |
| ## 10535 | ## Ленина ул, 58, Ленина,58-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 167,197 |
| # 10536 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 |  |  | # 1 081,161 |
| ## 10537 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59 маг."Филателия" (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 22,798 |
| ## 10538 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59 офисное помещение (тепло)(ку) | ## Ваничкин С.Н. |  | ## 12,285 |
| ## 10539 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59 пом.3 тепло (ку) | ## Соловей Наталья Анатольевна |  | ## 21,057 |
| ## 10540 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59- ООО ТП СБ подвал (тепло)(ку) | ## Торговое предприятие СБ (ООО") |  | ## 9,459 |
| ## 10541 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59- ООО ТП СБ (тепло)(ку) | ## Торговое предприятие СБ (ООО") |  | ## 27,824 |
| ## 10542 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-аптека N 7 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 37,516 |
| ## 10543 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-ж.д.1956г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 378,057 |
| ## 10544 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-ж.д.1956г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 504,076 |
| ## 10545 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-маг.прод. (тепло) ку | ## КАЛЕЙДОСКОП ООО |  | ## 15,638 |
| ## 10546 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-неж.пом./кв.53/ (тепло) КУ | ## Макеев Олег Петрович |  | ## 5,768 |
| ## 10547 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 22,847 |
| ## 10548 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-Трошина Н.Н. (тепло)(ку) | ## Трошина Наталья Николаевна |  | ## 1,428 |
| ## 10549 | ## Ленина ул, 59, Ленина,59-центр.гор. биб-ка от. (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 22,408 |
| # 10550 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 |  |  | # 42,348 |
| ## 10551 | ## Ленина ул, 60., Ленина,60-зд.филармонии г.в.с (гвс) | ## Калужская областная филармония ГАУК КО |  | ## 42,348 |
| # 10552 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 |  |  | # 726,216 |
| ## 10553 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 12,845 |
| ## 10554 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток" (тепло)(ку) | ## Безверхий Алексей Владимирович |  | ## 10,860 |
| ## 10555 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток"гвс (гвс) | ## Безверхий Алексей Владимирович |  | ## 1,318 |
| ## 10556 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5 подвал индив. отопл. (тепло)(ку) | ## Фрунсон Роман Станиславович |  | ## 1,284 |
| ## 10557 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 519,473 |
| ## 10558 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.дом,1958г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 148,969 |
| ## 10559 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (гвс) | ## БИРЮЗА ООО |  | ## 0,436 |
| ## 10560 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (гвс) | ## Соломатникова Мария Владимировна |  | ## 3,567 |
| ## 10561 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (тепло)(ку) | ## Соломатникова Мария Владимировна |  | ## 9,962 |
| ## 10562 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (гвс) | ## Шитова А.Ю. |  | ## 0,434 |
| ## 10563 | ## Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (тепло)(ку) | ## Шитова А.Ю. |  | ## 17,068 |
| # 10564 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 |  |  | # 680,568 |
| ## 10565 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62 промтов.магазин (тепло)(ку) | ## Касьянов И.В. (ИП) |  | ## 7,182 |
| ## 10566 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62 промтов.магазин (тепло)(ку) | ## КЗ-Р ООО |  | ## 1,197 |
| ## 10567 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62- маг."Татиана" (тепло)(ку) | ## Федоров Виталий Александрович* |  | ## 6,468 |
| ## 10568 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | ## Сероженко В.С. |  | ## 6,552 |
| ## 10569 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-Гольцова Э.Ю.. кв.72 (тепло)(КУ) | ## Гольцова Э.Ю. |  | ## 7,028 |
| ## 10570 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 0,931 |
| ## 10571 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 601,944 |
| ## 10572 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-кофейня (тепло) (ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 12,488 |
| ## 10573 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-кофейня (тепло)(ку) | ## Уткин М.В. |  | ## 12,376 |
| ## 10574 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Мир обуви" (тепло) (ку) | ## Трофимов В.Е. |  | ## 12,558 |
| ## 10575 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."свад.салон" (тепло) (КУ) | ## Смирнова С.А. |  | ## 7,077 |
| ## 10576 | ## Ленина ул, 62, Ленина,62-офис (тепло)(ку) | ## Самыкова Анастасия Валерьевна |  | ## 4,767 |
| # 10577 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 64 |  |  | # 240,521 |
| ## 10578 | ## Ленина ул, 64, Ленина,64-неж.пом. (тепло) Падин М.М. | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 77,199 |
| ## 10579 | ## Ленина ул, 64, Ленина,64/131 -ООО"СТИКС" (тепло) | ## СТИКС ООО |  | ## 163,322 |
| # 10580 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 66, Корпус 3 |  |  | # 721,787 |
| ## 10581 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,251 |
| ## 10582 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3 ООО "Стоматология 32 Жемчужина" | ## ООО "Стоматология 32 Жемчужина" |  | ## 37,595 |
| ## 10583 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (библиотека) (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 2,699 |
| ## 10584 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (бухгалтерия) (гвс) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 0,420 |
| ## 10585 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-библ.им.Гоголя от (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 108,969 |
| ## 10586 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 146,348 |
| ## 10587 | ## Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 421,505 |
| # 10588 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68, Корпус 8 |  |  | # 552,735 |
| ## 10589 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 8,047 |
| ## 10590 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д,1976г.9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 108,974 |
| ## 10591 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д.1976г.9эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 368,839 |
| ## 10592 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-Коротченко неж.пом. от. (ку) | ## Коротченко П.А. |  | ## 17,567 |
| ## 10593 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-маг.Кругозор (ку) | ## Кругозор ООО |  | ## 47,266 |
| ## 10594 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-маг.Кругозор гвс | ## Кругозор ООО |  | ## 0,134 |
| ## 10595 | ## Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-пром.маг.Коротченко нежил. пом. №2, №3 гвс (гвс) | ## Коротченко П.А. |  | ## 1,908 |
| # 10596 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 108 |  |  | # 505,338 |
| ## 10597 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 135,826 |
| ## 10598 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) потери в сети гвс до т/сч | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 13,051 |
| ## 10599 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 347,391 |
| ## 10600 | ## Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) потери в т/сети до т/сч | ## ООО "Газпроектэкспертиза" |  | ## 9,070 |
| # 10601 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 |  |  | # 530,120 |
| ## 10602 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,056 |
| ## 10603 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110- помещение 4 (тепло)(ку) | ## Вергунова-Богданович Антонина Сергеевна |  | ## 4,967 |
| ## 10604 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д,1960г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 181,227 |
| ## 10605 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д.1960г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 324,877 |
| ## 10606 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин гвс (гвс) | ## Жилин Д.Ю. |  | ## 0,957 |
| ## 10607 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин Д.Ю.от. (тепло) ( ку) | ## Жилин Д.Ю. |  | ## 5,038 |
| ## 10608 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л от. (тепло)(ку) | ## Розенталь Е.Л. (ИП) |  | ## 6,041 |
| ## 10609 | ## Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л.гвс (гвс) | ## Розенталь Е.Л. (ИП) |  | ## 0,957 |
| # 10610 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 155 |  |  | # 612,715 |
| ## 10611 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155 гвс (КРнаСОИ) | ## Развитие Региона ООО |  | ## 8,229 |
| ## 10612 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Ваш Уют ООО |  | ## 0,773 |
| ## 10613 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 198,981 |
| ## 10614 | ## Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 404,732 |
| # 10615 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 4 |  |  | # 285,925 |
| ## 10616 | ## Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3,482 |
| ## 10617 | ## Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 46,536 |
| ## 10618 | ## Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 235,907 |
| # 10619 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 6 |  |  | # 385,730 |
| ## 10620 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 потери гвс (гвс) Калугаблагоустройство | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 5,523 |
| ## 10621 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 неж. пом. на 1 эт. № 22,23,24,25,26,27 на 2 эт. № 16,17,18,19 на 3 эт. № 1,2,3,4. (тепло) | ## Стройэнергосервис ООО |  | ## 18,694 |
| ## 10622 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 1, помещение №2 нежилые помещения в административно-производственном здании (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 67,356 |
| ## 10623 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 7, Монтёрская (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 6,586 |
| ## 10624 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание гвс (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 11,840 |
| ## 10625 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 154,431 |
| ## 10626 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-гараж от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 33,917 |
| ## 10627 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-гараж от. (тепло) S 132.2 кв.м. | ## Стройэнергосервис ООО |  | ## 32,734 |
| ## 10628 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-лаборатория от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 16,525 |
| ## 10629 | ## Чижевского ул, 6, Чижевского,6-мастер.от. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 38,124 |
| # 10630 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 300,549 |
| ## 10631 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,728 |
| ## 10632 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14 к.1-общ.1969г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 290,669 |
| ## 10633 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14,корп.1-офис (гвс) | ## Козлов Максим Сергеевич |  | ## 1,805 |
| ## 10634 | ## К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (гвс) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 1,347 |
| # 10635 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а |  |  | # 121,305 |
| ## 10636 | ## К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 8,245 |
| ## 10637 | ## К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 113,060 |
| # 10638 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 |  |  | # 20,202 |
| ## 10639 | ## Московская ул, 119 "Садик гвс", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 20,202 |
| # 10640 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 |  |  | # 25,090 |
| ## 10641 | ## Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1-д/с НСП"Василек" (гвс) | ## МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | ## 25,090 |
| # 10642 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 |  |  | # 969,402 |
| ## 10643 | ## Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 16,850 |
| ## 10644 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (ГВС) | ## ИП Вагонов В.В |  | ## 0,115 |
| ## 10645 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (тепло)(ку) | ## ИП Вагонов В.В |  | ## 4,970 |
| ## 10646 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 212,453 |
| ## 10647 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 719,196 |
| ## 10648 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.гвс (гвс) | ## Данилова И.А. |  | ## 1,458 |
| ## 10649 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.от. (тепло)(ку) | ## Данилова И.А. |  | ## 5,240 |
| ## 10650 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"гвс (гвс) | ## Дантист (ООО") |  | ## 2,866 |
| ## 10651 | ## Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"от. (тепло)(ку) | ## Дантист (ООО") |  | ## 6,254 |
| # 10652 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 71 |  |  | # 847,172 |
| ## 10653 | ## Московская ул, 71, Московская ул, 71, Московская ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 15,185 |
| ## 10654 | ## Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 201,079 |
| ## 10655 | ## Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 630,908 |
| # 10656 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 79 |  |  | # 1 193,369 |
| ## 10657 | ## Московская ул, 79, Московская,79- гимн.зал, хоз. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Калуги |  | ## 119,569 |
| ## 10658 | ## Московская ул, 79, Московская,79-шк.14 обогрев дор. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Калуги |  | ## 0,956 |
| ## 10659 | ## Московская ул, 79, Московская,79-школа N14 гвс (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Калуги |  | ## 92,775 |
| ## 10660 | ## Московская ул, 79, Московская,79-школа №14 от. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Калуги |  | ## 980,069 |
| # 10661 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 136 |  |  | # 569,052 |
| ## 10662 | ## Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 5,985 |
| ## 10663 | ## Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 163,537 |
| ## 10664 | ## Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 399,530 |
| # 10665 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 |  |  | # 669,819 |
| ## 10666 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 8,397 |
| ## 10667 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133- (ку) (тепло) Зудин С.И. | ## Зудин С.И. |  | ## 19,692 |
| ## 10668 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн" от. (тепло)(ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 22,569 |
| ## 10669 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн"гвс (гвс) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 0,540 |
| ## 10670 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-(гвс) Зудин С.И. | ## Зудин С.И. |  | ## 0,274 |
| ## 10671 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека гвс (гвс) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 0,135 |
| ## 10672 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека от. (тепло)(ку) | ## Козырев И.Е (ИП) |  | ## 10,260 |
| ## 10673 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 111,916 |
| ## 10674 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 470,526 |
| ## 10675 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-маг."Кокетка" (тепло)(ку) | ## Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна |  | ## 11,800 |
| ## 10676 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-офисное помещение (гвс) | ## Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна |  | ## 4,649 |
| ## 10677 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (гвс) | ## Кардава Марлен Шакроевич |  | ## 1,908 |
| ## 10678 | ## Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (тепло)(ку) | ## Кардава Марлен Шакроевич |  | ## 7,153 |
| # 10679 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 |  |  | # 653,867 |
| ## 10680 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 11,994 |
| ## 10681 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 6,486 |
| ## 10682 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты гвс (гвс) | ## Федина Валентина Михайловна Счета отправлять почтой |  | ## 0,336 |
| ## 10683 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты от. (тепло)(ку) | ## Федина Валентина Михайловна Счета отправлять почтой |  | ## 8,092 |
| ## 10684 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-Шаталин А.О. (тепло)(ку) | ## ИП Шаталин Антон Олегович |  | ## 8,003 |
| ## 10685 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 136,497 |
| ## 10686 | ## Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 482,459 |
| # 10687 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 139 |  |  | # 989,666 |
| ## 10688 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 9,456 |
| ## 10689 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС № 16 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 17,706 |
| ## 10690 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС №16 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 0,660 |
| ## 10691 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс № 16 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 18,430 |
| ## 10692 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 203,864 |
| ## 10693 | ## Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д1982г.5эт.от (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 739,550 |
| # 10694 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 157 |  |  | # 420,150 |
| ## 10695 | ## Пролетарская ул, 157, Пролетарская,157-ж.дом,1975г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 420,150 |
| 10696 | Кот. Пухова, д.5А |  |  | 7 667,386 |
| # 10697 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 2а |  |  | # 201,568 |
| ## 10698 | ## Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а нежилые помещения | ## ООО "ЛидерСервис" |  | ## 93,312 |
| ## 10699 | ## Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а,вентиляция | ## ООО "ЛидерСервис" |  | ## 108,256 |
| # 10700 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 4 |  |  | # 297,649 |
| ## 10701 | ## Высокая ул, 4, Высокая,4-ж.дом 1975г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 297,649 |
| # 10702 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 |  |  | # 834,891 |
| ## 10703 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД от. (тепло) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 392,647 |
| ## 10704 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД (тепло) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 442,244 |
| # 10705 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 |  |  | # 398,073 |
| ## 10706 | ## Калинина ул, 4, Калинина,4-ж.д.1992г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 398,073 |
| # 10707 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 |  |  | # 902,154 |
| ## 10708 | ## Пионерская ул, 2, Пионерская,2-ж/д, 1989г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 902,154 |
| # 10709 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2, Корпус 2 |  |  | # 68,626 |
| ## 10710 | ## Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 (1 этаж) (тепло) | ## Горильченко Виктория Евгеньевна |  | ## 45,324 |
| ## 10711 | ## Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 подвал (тепло) | ## Горильченко Виктория Евгеньевна |  | ## 23,302 |
| # 10712 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 |  |  | # 377,887 |
| ## 10713 | ## Пионерская ул, 9, Пионерская,9-ж.д.1999г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 377,887 |
| # 10714 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 1 |  |  | # 393,064 |
| ## 10715 | ## Пухова ул, 1, Пухова,1-ж.д. 1970г. (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 393,064 |
| # 10716 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 11 |  |  | # 372,468 |
| ## 10717 | ## Пухова ул, 11, Пухова,11 магазин (тепло)(ку) | ## ИП Бадмаев Игорь Владимирович |  | ## 12,311 |
| ## 10718 | ## Пухова ул, 11, Пухова,11-ж.д.1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 360,157 |
| # 10719 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 17 |  |  | # 373,410 |
| ## 10720 | ## Пухова ул, 17, Пухова,17-ж.д. 1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 359,056 |
| ## 10721 | ## Пухова ул, 17, Пухова,17-ООО"Полара" (тепло)(ку) | ## Полара (ООО) |  | ## 14,354 |
| # 10722 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 19 |  |  | # 664,560 |
| ## 10723 | ## Пухова ул, 19, Пухова,19-ж.д.1970г. ЖРЭУ-6 (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 664,560 |
| # 10724 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 21 |  |  | # 64,133 |
| ## 10725 | ## Пухова ул, 21, Пухова,21-ж.дом 1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 64,133 |
| # 10726 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 23 |  |  | # 8,607 |
| ## 10727 | ## Пухова ул, 23, Пухова,23 ж/д, 1955г. ЖРЭу-21 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,607 |
| # 10728 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 3 |  |  | # 417,872 |
| ## 10729 | ## Пухова ул, 3, Пухова,3-ж.д.1969г. (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 417,872 |
| # 10730 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 34, Корпус 1 |  |  | # 118,354 |
| ## 10731 | ## Пухова ул, 34/1, Пухова,34 к.1-общ.1990г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,354 |
| # 10732 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 5 |  |  | # 745,384 |
| ## 10733 | ## Пухова ул, 5, Пухова,5-ж.дом,1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 745,384 |
| # 10734 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 7 |  |  | # 673,125 |
| ## 10735 | ## Пухова ул, 7, Пухова,7-ж.д.1969г. (ку) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 673,125 |
| # 10736 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 9 |  |  | # 676,488 |
| ## 10737 | ## Пухова ул, 9, Пухова,9-ж.д. 1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 676,488 |
| # 10738 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 38 |  |  | # 79,073 |
| ## 10739 | ## Пухова ул, 38, Пухова,38-гаражи Спец. (тепло) | ## ВДПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 37,390 |
| ## 10740 | ## Пухова ул, 38, Пухова,38-произ.мастерски (тепло) | ## ВДПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | ## 41,683 |
| 10741 | Кот. Ромодановские дворики 55 |  |  | 1 556,277 |
| # 10742 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 3 |  |  | # 13,692 |
| ## 10743 | ## Выставочная ул, 3, Выставочная,3 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,692 |
| # 10744 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 6 |  |  | # 11,907 |
| ## 10745 | ## Выставочная ул, 6, Выставочная,6 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,907 |
| # 10746 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 7 |  |  | # 11,389 |
| ## 10747 | ## Выставочная ул, 7, Выставочная,7 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,389 |
| # 10748 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 35 |  |  | # 8,716 |
| ## 10749 | ## Ромодановские Дворики ул, 35, Ромадановские дворики,35 офис (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 8,716 |
| # 10750 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 39 |  |  | # 552,447 |
| ## 10751 | ## Ромодановские Дворики ул, 39, Ромадановские Дворики,39 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 552,447 |
| # 10752 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 45 |  |  | # 14,735 |
| ## 10753 | ## Ромодановские Дворики ул, 45, Ромадановские дворики,45 ж/дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,735 |
| # 10754 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49 |  |  | # 7,483 |
| ## 10755 | ## Ромодановские Дворики ул, 49, Ромадановские Дворики,49 ж/д кв.2 (ку)Майоров И.Н. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,483 |
| # 10756 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49а |  |  | # 58,429 |
| ## 10757 | ## Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 56,931 |
| ## 10758 | ## Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,498 |
| # 10759 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 51 |  |  | # 254,254 |
| ## 10760 | ## Ромодановские Дворики ул, 51, Ромадановские Дворики,51 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 254,254 |
| # 10761 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 53 |  |  | # 255,801 |
| ## 10762 | ## Ромодановские Дворики ул, 53, Ромадановские Дворики,53 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 246,960 |
| ## 10763 | ## Ромодановские Дворики ул, 53, Ромадановские Дворики,53 ж/д квартира № 2 (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 8,841 |
| # 10764 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 55 |  |  | # 367,424 |
| ## 10765 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N1 (тепло) | ## Агротранс ООО |  | ## 11,771 |
| ## 10766 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N2 (тепло) | ## Агротранс ООО |  | ## 35,817 |
| ## 10767 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 стояночный бокс (тепло) | ## АГРОТЕХТРАНС АО |  | ## 146,276 |
| ## 10768 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55-мастер. (тепло) | ## АГРОТЕХТРАНС АО |  | ## 128,099 |
| ## 10769 | ## Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55: "Мобильный жилой городок" | ## АГРОТЕХТРАНС АО |  | ## 45,461 |
| 10770 | Кот. Ромодановские дворики 61 (Аркаим) |  |  | 1 679,442 |
| # 10771 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 10 |  |  | # 61,292 |
| ## 10772 | ## Дачная ул, 10, Дачная ул, 10 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 61,292 |
| # 10773 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 12 |  |  | # 10,521 |
| ## 10774 | ## Дачная ул, 12, Дачная ул, 12 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 10,521 |
| # 10775 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 14 |  |  | # 31,521 |
| ## 10776 | ## Дачная ул, 14, Дачная ул, 14 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,521 |
| # 10777 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 16а |  |  | # 7,301 |
| ## 10778 | ## Дачная ул, 16а, Дачная ул, 16а ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,301 |
| # 10779 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 18 |  |  | # 137,844 |
| ## 10780 | ## Дачная ул, 18 "Дачная ул, 18", Дачная, 18, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 137,844 |
| # 10781 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 20 |  |  | # 168,903 |
| ## 10782 | ## Дачная ул, 20, Дачная, 20, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 168,903 |
| # 10783 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Дачная (Ромодановские Дворики) ул, № 4а |  |  | # 339,304 |
| ## 10784 | ## Дачная ул, 4а "Дачная ул, 4а", Дачная ул, 4а, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 339,304 |
| # 10785 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61 |  |  | # 627,797 |
| ## 10786 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановски дворики, д.61 Школа №6 им.А.С. Пушкина | ## МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | ## 161,853 |
| ## 10787 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 4-х эт.учебное здание стр.№1 | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 47,035 |
| ## 10788 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 общежитие,строение №8 | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 251,553 |
| ## 10789 | ## Ромодановские Дворики ул, 61, Ромодановские дворики,д.61 общежитие,строение №8 | ## ООО "Татра" |  | ## 167,356 |
| # 10790 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61а |  |  | # 135,954 |
| ## 10791 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики, 61а, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 68,089 |
| ## 10792 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики,61а нежилое пом.(столовая) |  |  | ## 8,697 |
| ## 10793 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики,61а нежилое пом.(столовая) | ## Калужский облпотребсоюз |  | ## 9,008 |
| ## 10794 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики,61а нежилое пом.(столовая) | ## ООО "Татра" |  | ## 45,040 |
| ## 10795 | ## Ромодановские Дворики ул, 61а, Ромодановские дворики,д.61а-неж.пом. | ## Коротченко Елена Викторовна |  | ## 5,120 |
| # 10796 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 61б |  |  | # 65,450 |
| ## 10797 | ## Ромодановские Дворики ул, 61б, Ромодановские Дворики ул, 61б ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,450 |
| # 10798 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63 |  |  | # 93,555 |
| ## 10799 | ## Ромодановские дворики пер, 63, Ромодановские дворики ул, 63, ж/д (к/у) тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 93,555 |
| 10800 | Кот. с.Росва, ул.Московская, д.9А |  |  | 4 705,308 |
| # 10801 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 11 |  |  | # 12,194 |
| ## 10802 | ## Садовая ул, 11, Садовая,11,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,194 |
| # 10803 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 6 |  |  | # 15,127 |
| ## 10804 | ## Садовая ул, 6, Садовая,6,ж.д. тепло (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,127 |
| # 10805 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № Здания администрации |  |  | # 382,150 |
| ## 10806 | ## с. Росва "Совхоз"Росва" ул. Московская, зд. 9Б", Администр.здание (тепло) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 90,698 |
| ## 10807 | ## с. Росва "Совхоз"Росва" ул. Московская, зд. 9Б", Общежитие 1 (ку) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 102,484 |
| ## 10808 | ## с. Росва "Совхоз"Росва" ул. Московская, зд. 9Б", Общежитие 2( ку) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 176,582 |
| ## 10809 | ## с. Росва "Совхоз"Росва" ул. Московская, зд. 9Б", Пождепо(тепло) | ## Совхоз Росва ОА |  | ## 12,386 |
| # 10810 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № сельхозтехника |  |  | # 108,528 |
| ## 10811 | ## с. Росва "Росв.сельхоз.123", с. Росва "Росв.сельхоз.123" Потолов М. Е. ИП (тепло); Административное здание | ## Потолов Михаил Ефимович (ИП) |  | ## 28,456 |
| ## 10812 | ## с. Росва "Росв.сельхоз.123", с. Росва "Росв.сельхоз.123" Потолов М. Е. ИП (тепло); гараж | ## Потолов Михаил Ефимович (ИП) |  | ## 80,072 |
| # 10813 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 2 |  |  | # 14,263 |
| ## 10814 | ## Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,461 |
| ## 10815 | ## Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,802 |
| # 10816 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 4 |  |  | # 9,018 |
| ## 10817 | ## Зелёная (с.Росва) ул, 4, Зеленая 4,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,018 |
| # 10818 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 10 |  |  | # 137,902 |
| ## 10819 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,218 |
| ## 10820 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,051 |
| ## 10821 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,980 |
| ## 10822 | ## Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г.,гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 37,653 |
| # 10823 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 11 |  |  | # 31,731 |
| ## 10824 | ## Мира (с.Росва) ул, 11, Мира 11,ж.д.1984г.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) |  | ## 31,731 |
| # 10825 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 12 |  |  | # 17,756 |
| ## 10826 | ## Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,461 |
| ## 10827 | ## Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,295 |
| # 10828 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 13 |  |  | # 48,227 |
| ## 10829 | ## Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,235 |
| ## 10830 | ## Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,992 |
| # 10831 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 15 |  |  | # 5,887 |
| ## 10832 | ## Мира (с.Росва) ул, 15, Мира (с.Росва) ул, 15 гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,044 |
| ## 10833 | ## Мира (с.Росва) ул, 15, Мира (с.Росва) ул, 15 тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,843 |
| # 10834 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 2 |  |  | # 132,702 |
| ## 10835 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,218 |
| ## 10836 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,051 |
| ## 10837 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,953 |
| ## 10838 | ## Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г.,(гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,480 |
| # 10839 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 3 |  |  | # 154,052 |
| ## 10840 | ## Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 1,269 |
| ## 10841 | ## Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 53,138 |
| ## 10842 | ## Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,645 |
| # 10843 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 4 |  |  | # 122,748 |
| ## 10844 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,218 |
| ## 10845 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,051 |
| ## 10846 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,934 |
| ## 10847 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,833 |
| ## 10848 | ## Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 89,712 |
| # 10849 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 5 |  |  | # 153,459 |
| ## 10850 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,218 |
| ## 10851 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,051 |
| ## 10852 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,325 |
| ## 10853 | ## Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,865 |
| # 10854 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 6 |  |  | # 135,302 |
| ## 10855 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,218 |
| ## 10856 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,051 |
| ## 10857 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 34,136 |
| ## 10858 | ## Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,897 |
| # 10859 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 7 |  |  | # 146,301 |
| ## 10860 | ## Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 1,269 |
| ## 10861 | ## Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 43,714 |
| ## 10862 | ## Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,318 |
| # 10863 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8а |  |  | # 26,098 |
| ## 10864 | ## Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва), ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,583 |
| ## 10865 | ## Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва),ж.д .гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,515 |
| # 10866 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8б |  |  | # 26,079 |
| ## 10867 | ## Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,461 |
| ## 10868 | ## Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,618 |
| # 10869 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 9 |  |  | # 141,394 |
| ## 10870 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 0,654 |
| ## 10871 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,615 |
| ## 10872 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 40,732 |
| ## 10873 | ## Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,393 |
| # 10874 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 1 |  |  | # 149,166 |
| ## 10875 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,654 |
| ## 10876 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,615 |
| ## 10877 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 37,470 |
| ## 10878 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 110,427 |
| # 10879 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 11 |  |  | # 32,196 |
| ## 10880 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,570 |
| ## 10881 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 24,626 |
| # 10882 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 12 |  |  | # 13,224 |
| ## 10883 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 12, Молодежная 12, ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,224 |
| # 10884 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 13 |  |  | # 16,545 |
| ## 10885 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (гвс) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,461 |
| ## 10886 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,084 |
| # 10887 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 14 |  |  | # 14,805 |
| ## 10888 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 14, Молодежная,14/Росва/ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,805 |
| # 10889 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 15 |  |  | # 2,003 |
| ## 10890 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 15, Молодежная 15,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,003 |
| # 10891 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 16 |  |  | # 22,339 |
| ## 10892 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.гвс (ку)Покатович М.А. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,534 |
| ## 10893 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.от. (ку)Покатович М.А. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,805 |
| # 10894 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 17 |  |  | # 52,728 |
| ## 10895 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,062 |
| ## 10896 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,666 |
| # 10897 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 18 |  |  | # 20,447 |
| ## 10898 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,642 |
| ## 10899 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,805 |
| # 10900 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 19 |  |  | # 32,157 |
| ## 10901 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,834 |
| ## 10902 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 22,323 |
| # 10903 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 2 |  |  | # 22,078 |
| ## 10904 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 19,572 |
| ## 10905 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,506 |
| # 10906 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 22 |  |  | # 14,700 |
| ## 10907 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 22, Молодежная (с. Росва) ул, 22 ж.д. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,700 |
| # 10908 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 26 |  |  | # 18,492 |
| ## 10909 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 26, Молодежная 26,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,912 |
| ## 10910 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 26, Молодежная 26,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,580 |
| # 10911 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 3 |  |  | # 28,327 |
| ## 10912 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,415 |
| ## 10913 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,912 |
| # 10914 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 4 |  |  | # 26,492 |
| ## 10915 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 4, Молодежная д. 4 гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,746 |
| ## 10916 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 4, Молодежная,4,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,746 |
| # 10917 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 5 |  |  | # 29,411 |
| ## 10918 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (гвс) (ку) НУ | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,080 |
| ## 10919 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (тепло) (ку) НУ | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,331 |
| # 10920 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 6 |  |  | # 21,273 |
| ## 10921 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,781 |
| ## 10922 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) гвс | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,492 |
| # 10923 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 7 |  |  | # 38,280 |
| ## 10924 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 14,746 |
| ## 10925 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,534 |
| # 10926 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 9 |  |  | # 26,789 |
| ## 10927 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9,ж.д.кв.1 /Ивашкин В.Н./ 1985г.,от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) |  | ## 11,872 |
| ## 10928 | ## Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9кв.2 /Осина Н.И./ 1985г.,ж.д.от. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) |  | ## 14,917 |
| # 10929 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 1 |  |  | # 98,420 |
| ## 10930 | ## Московская(с. Росва) ул, 1, Московская.д 1(Росва) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 98,420 |
| # 10931 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 10 |  |  | # 23,368 |
| ## 10932 | ## Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,373 |
| ## 10933 | ## Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,995 |
| # 10934 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 11 |  |  | # 33,575 |
| ## 10935 | ## Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,941 |
| ## 10936 | ## Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. (ку)( кв.2) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,317 |
| ## 10937 | ## Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. Кузнецова Е.В.(ку)(кв1) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,317 |
| # 10938 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 12 |  |  | # 46,727 |
| ## 10939 | ## Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 12,000 |
| ## 10940 | ## Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 1 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 18,515 |
| ## 10941 | ## Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 2 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,212 |
| # 10942 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 2 |  |  | # 86,996 |
| ## 10943 | ## Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,868 |
| ## 10944 | ## Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,128 |
| # 10945 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3 |  |  | # 93,366 |
| ## 10946 | ## Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,840 |
| ## 10947 | ## Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 92,526 |
| # 10948 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3а |  |  | # 142,464 |
| ## 10949 | ## Московская(с. Росва) ул, 3а, Московская,3а-ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,464 |
| # 10950 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 4 |  |  | # 97,559 |
| ## 10951 | ## Московская(с. Росва) ул, 4, Московская.4,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 97,559 |
| # 10952 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5 |  |  | # 152,657 |
| ## 10953 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,966 |
| ## 10954 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,422 |
| ## 10955 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,654 |
| ## 10956 | ## Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,615 |
| # 10957 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5а |  |  | # 119,485 |
| ## 10958 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 17,367 |
| ## 10959 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,849 |
| ## 10960 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,654 |
| ## 10961 | ## Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,615 |
| # 10962 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5б |  |  | # 124,346 |
| ## 10963 | ## Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,899 |
| ## 10964 | ## Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,178 |
| ## 10965 | ## Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,269 |
| # 10966 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6а |  |  | # 114,348 |
| ## 10967 | ## Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвинский СДК потери (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 4,610 |
| ## 10968 | ## Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвянский СДК (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 109,738 |
| # 10969 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6б |  |  | # 405,737 |
| ## 10970 | ## Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 гвс (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43" г. Калуги |  | ## 28,291 |
| ## 10971 | ## Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 от (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43" г. Калуги |  | ## 377,446 |
| # 10972 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 7 |  |  | # 17,465 |
| ## 10973 | ## Московская(с. Росва) ул, 7, Московская,7-ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,295 |
| ## 10974 | ## Московская(с. Росва) ул, 7, Московская(с. Росва) ул, 7 (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,170 |
| # 10975 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8 |  |  | # 19,639 |
| ## 10976 | ## Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,574 |
| ## 10977 | ## Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,065 |
| # 10978 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8б |  |  | # 11,130 |
| ## 10979 | ## Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,687 |
| ## 10980 | ## Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 9,443 |
| # 10981 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 9 |  |  | # 33,970 |
| ## 10982 | ## Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,309 |
| ## 10983 | ## Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,661 |
| # 10984 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 1 |  |  | # 147,594 |
| ## 10985 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 1,269 |
| ## 10986 | ## Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 44,986 |
| ## 10987 | ## Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,339 |
| # 10988 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 2 |  |  | # 116,744 |
| ## 10989 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 0,654 |
| ## 10990 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,615 |
| ## 10991 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,795 |
| ## 10992 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 99,680 |
| # 10993 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 3 |  |  | # 137,639 |
| ## 10994 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 1,269 |
| ## 10995 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,389 |
| ## 10996 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,981 |
| # 10997 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 5 |  |  | # 11,417 |
| ## 10998 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 5, Пролетарская 5,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,417 |
| # 10999 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 6 |  |  | # 7,373 |
| ## 11000 | ## Пролетарская (с.Росва) ул, 6, Пролетарская 6, ж.д. ГВС (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,373 |
| # 11001 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 2 |  |  | # 11,046 |
| ## 11002 | ## Садовая ул, 2 "с. Росва", Садовая,2 ж.д.Богатырева А.В. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,046 |
| # 11003 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 5 |  |  | # 17,276 |
| ## 11004 | ## Садовая ул, 5, Садовая ж.д. 5 ч. 2 тепло (ку) Коротаева М.В. | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,957 |
| ## 11005 | ## Садовая ул, 5, Садовая ул. 5 Кузьмичева А.С. ч. 4 (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,649 |
| ## 11006 | ## Садовая ул, 5, Садовая,5 ж.д. ч.1 Чувашова В.А. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 5,670 |
| # 11007 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 7 |  |  | # 5,397 |
| ## 11008 | ## Садовая ул, 7, Садовая,7,кв.2, Барагина Л.М. (ку) | ## НУ ОА ЕИРЦ Калужской области (признано несостоятельным (банкротом) с 02.10.2018) |  | ## 5,397 |
| # 11009 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11а |  |  | # 31,468 |
| ## 11010 | ## Советская (с.Росва) ул, 11а "СХО", п.Росва,ул.Советская,11а (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 14,918 |
| ## 11011 | ## Советская (с.Росва) ул, 11а, с.Росва,Советская, 11а, опс (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 16,550 |
| # 11012 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11б |  |  | # 48,095 |
| ## 11013 | ## Советская (с.Росва) ул, 11 б "Потолов А.Е.", п.Росва, магазин "Продукты" (тепло) | ## Потолов А.Е. |  | ## 48,095 |
| # 11014 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 15 |  |  | # 129,381 |
| ## 11015 | ## Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,917 |
| ## 11016 | ## Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,464 |
| # 11017 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 21б |  |  | # 11,494 |
| ## 11018 | ## Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская д. 21б жил. пом. 2 Комлев М.В | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,815 |
| ## 11019 | ## Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская/п.Росва/,21б кв.1 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 7,679 |
| # 11020 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 5 |  |  | # 6,762 |
| ## 11021 | ## Советская (с.Росва) ул, 5, Советская,5,ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 6,762 |
| 11022 | Кот. с.Сосновый Бор, д.10А |  |  | 413,377 |
| # 11023 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 1 |  |  | # 110,214 |
| ## 11024 | ## Сосновый Бор пос, 1, п.Сосн.Бор,1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 110,214 |
| # 11025 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 10 |  |  | # 303,163 |
| ## 11026 | ## Сосновый Бор пос, 10 "ДСК"Кал.маг."469", с.Сосновый бор.10,авторем,мастерская (тепло) | ## ДСК Калужские магистрали (ООО) |  | ## 303,163 |
| 11027 | Кот. Светлая, д.58; п.Мстихино |  |  | 9 064,915 |
| # 11028 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24 |  |  | # 410,762 |
| ## 11029 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5,640 |
| ## 11030 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 91,849 |
| ## 11031 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 288,080 |
| ## 11032 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 0,872 |
| ## 11033 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория от (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 24,321 |
| # 11034 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 |  |  | # 634,664 |
| ## 11035 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1, опс (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 5,150 |
| ## 11036 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1,нежилое помещение 1 а (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 3,767 |
| ## 11037 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 9,506 |
| ## 11038 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 185,846 |
| ## 11039 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 422,320 |
| ## 11040 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 гвс (гвс) | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги |  | ## 0,866 |
| ## 11041 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 от (тепло)(ку) | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги |  | ## 7,209 |
| # 11042 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 26 |  |  | # 867,125 |
| ## 11043 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,222 |
| ## 11044 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 171,164 |
| ## 11045 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 623,070 |
| ## 11046 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино,ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (тепло) (КУ) | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 11,408 |
| ## 11047 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино,ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (тепло) (КУ) | ## Смирнов Олег Викторович |  | ## 15,388 |
| ## 11048 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (вода) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,335 |
| ## 11049 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (тепло)(ку)Содружество | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 34,305 |
| ## 11050 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (гвс)Смирнов | ## Падин М.М. (отец) |  | ## 0,061 |
| ## 11051 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (гвс)Смирнов | ## Смирнов Олег Викторович |  | ## 0,172 |
| # 11052 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27 |  |  | # 762,434 |
| ## 11053 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 9,541 |
| ## 11054 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 208,171 |
| ## 11055 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 544,722 |
| # 11056 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27, Корпус 1 |  |  | # 711,512 |
| ## 11057 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,526 |
| ## 11058 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 204,278 |
| ## 11059 | ## Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 495,708 |
| # 11060 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 2 |  |  | # 568,896 |
| ## 11061 | ## Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 167,789 |
| ## 11062 | ## Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 393,155 |
| ## 11063 | ## Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 7,952 |
| # 11064 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 4 |  |  | # 721,878 |
| ## 11065 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,564 |
| ## 11066 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2,679 |
| ## 11067 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 525,235 |
| ## 11068 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1 (тепо)(ку) | ## Тонаканян Шушаник Меликовна |  | ## 4,026 |
| ## 11069 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1(гвс) | ## Тонаканян Шушаник Меликовна |  | ## 1,501 |
| ## 11070 | ## Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 13,873 |
| # 11071 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 6 |  |  | # 1 032,283 |
| ## 11072 | ## Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 72,046 |
| ## 11073 | ## Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6 ж.д. от (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 678,263 |
| ## 11074 | ## Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6ж.д. гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 281,974 |
| # 11075 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 8 |  |  | # 920,699 |
| ## 11076 | ## Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 57,592 |
| ## 11077 | ## Мстихинская ул, 8, Мстихинская,8 ж.д. от. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 595,098 |
| ## 11078 | ## Мстихинская ул, 8, Мстихинская,д.8 ж.д. гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 268,009 |
| # 11079 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 11 |  |  | # 248,664 |
| ## 11080 | ## Радужная ул, 11, Радужная ул, 11, Радужная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 16,019 |
| ## 11081 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. кв.17 ГВС | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 1,080 |
| ## 11082 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. кв.17 ГВС | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 1,442 |
| ## 11083 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. кв.17 Тепло | ## РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ |  | ## 5,110 |
| ## 11084 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. кв.17 Тепло | ## ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУИО МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ |  | ## 2,044 |
| ## 11085 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. отопление (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 162,901 |
| ## 11086 | ## Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д.гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 60,068 |
| # 11087 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 5 |  |  | # 349,717 |
| ## 11088 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (гвс) | ## МБДОУ № 12 "Ромашка" г. Калуги |  | ## 73,933 |
| ## 11089 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (тепло) | ## МБДОУ № 12 "Ромашка" г. Калуги |  | ## 237,716 |
| ## 11090 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери гвс (гвс) | ## МБДОУ № 12 "Ромашка" г. Калуги |  | ## 8,989 |
| ## 11091 | ## Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери от. (тепло) | ## МБДОУ № 12 "Ромашка" г. Калуги |  | ## 29,079 |
| # 11092 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 1 |  |  | # 821,953 |
| ## 11093 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 202,107 |
| ## 11094 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 парикм (гвс)*** | ## Тарасов А.К. |  | ## 0,301 |
| ## 11095 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 тепло (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 601,098 |
| ## 11096 | ## Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1парикм. (тепло) (ку) | ## Тарасов А.К. |  | ## 6,782 |
| ## 11097 | ## Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,665 |
| # 11098 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 2 |  |  | # 1 014,328 |
| ## 11099 | ## Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 258,575 |
| ## 11100 | ## Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 738,283 |
| ## 11101 | ## Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 17,470 |
| 11102 | Кот. Советская, д.20В; п.Турынино'ДСКА' |  |  | 12 360,624 |
| # 11103 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 188,778 |
| ## 11104 | ## Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Терра" |  | ## 1,573 |
| ## 11105 | ## Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 39,708 |
| ## 11106 | ## Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 147,497 |
| # 11107 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 1а |  |  | # 48,769 |
| ## 11108 | ## Советская ул, 1а, Советская,1а ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,769 |
| # 11109 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 |  |  | # 685,167 |
| ## 11110 | ## Советская ул, 20, Советская, 20 левое крыло, потери до т/с (тепло) ЭДИСОН | ## ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО |  | ## 0,166 |
| ## 11111 | ## Советская ул, 20, Советская, 20 учебный корпус 1 Академия вкуса, потери до т/с (тепло) | ## Академия Вкуса ООО |  | ## 0,155 |
| ## 11112 | ## Советская ул, 20, Советская,20 неж. пом. №14 гвс (гвс) | ## ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО |  | ## 137,053 |
| ## 11113 | ## Советская ул, 20, Советская,20 неж. узел уч 1 пом №14 (.584,5 кв.м)левое крыло ЭДИСОН (тепло) | ## ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО |  | ## 55,882 |
| ## 11114 | ## Советская ул, 20, Советская,20 производ.помещение (547,3 кв.м) (тепло) левое крыло | ## Академия Вкуса ООО |  | ## 52,694 |
| ## 11115 | ## Советская ул, 20, Советская,20 производ.помещение (гвс) | ## Академия Вкуса ООО |  | ## 11,441 |
| ## 11116 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 0,995 |
| ## 11117 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с (тепло) |  |  | ## 0,011 |
| ## 11118 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч/корпус узел 2 (тепло) правое крыло 103,7 кв.м | ## Страздинь Анастасия Валерьевна |  | ## 10,244 |
| ## 11119 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч/корпус узел 2 (тепло) правое крыло 32,6 кв.м | ## Зайцев Е.В. |  | ## 3,220 |
| ## 11120 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч/корпус узел 2 (тепло) правое крыло 500,9 кв.м | ## ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО |  | ## 49,476 |
| ## 11121 | ## Советская ул, 20, Советская,20 уч/корпус узел 2 (тепло) правое крыло 58,6 кв.м | ## ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО |  | ## 5,791 |
| ## 11122 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учеб. кор. уз.1 потери до т/сч (тепло) | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 0,295 |
| ## 11123 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 1 (тепло) левое крыло | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 102,729 |
| ## 11124 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло | ## КГУ им.К.Э.Циолковского |  | ## 138,222 |
| ## 11125 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 111,7 кв.м | ## Ахметгареев Олег Занилевич |  | ## 11,035 |
| ## 11126 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 120,3 кв.м | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 12,153 |
| ## 11127 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 15,9 кв.м | ## Беккер В. Г. (ИП) |  | ## 1,571 |
| ## 11128 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 174,8 м кв | ## Гаджиев Иса Ашраф Оглы |  | ## 17,265 |
| ## 11129 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 18,00 кв.м | ## Дрожаков Сергей Владимирович |  | ## 1,778 |
| ## 11130 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 19,3 кв.м | ## Федоренко Вячеслав Николаевич |  | ## 1,904 |
| ## 11131 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 21,5 кв.м | ## Агасян Мигер Шагенович |  | ## 2,127 |
| ## 11132 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 348,2 кв.м | ## Терешкин Андрей Владимирович ИП |  | ## 34,393 |
| ## 11133 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 36,00 кв.м | ## Черникова Е.А ИП |  | ## 3,554 |
| ## 11134 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 68 кв.м | ## МУХИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ//248032, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, СОВЕТСКАЯ, Д 5, КВ 115 |  | ## 6,716 |
| ## 11135 | ## Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) правое крыло 75, 6 кв.м | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 7,467 |
| ## 11136 | ## Советская ул, 20, Советская,20 цех Беккер (гвс) | ## Беккер В. Г. (ИП) |  | ## 16,830 |
| # 11137 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20в |  |  | # 247,151 |
| ## 11138 | ## Советская ул, 20в "Ком.Виталан 526Т", Турынино Виталан (гвс) | ## Компания Виталан |  | ## 226,273 |
| ## 11139 | ## Советская ул, 22а "Домарев", Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (гвс) | ## Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская |  | ## 3,245 |
| ## 11140 | ## Советская ул, 22а, Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (тепло) | ## Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская |  | ## 7,668 |
| ## 11141 | ## Советская ул, 22а, Советская ул. 22 а (Турынино-2) склад (тепло) | ## Козлова Елена Алексеевна |  | ## 9,965 |
| # 11142 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 2а |  |  | # 48,769 |
| ## 11143 | ## Советская ул, 2а, Советская,2а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,769 |
| # 11144 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 а |  |  | # 114,702 |
| ## 11145 | ## Советская ул, 3а, Советская,3а,ж.д. ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,702 |
| # 11146 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 34 |  |  | # 895,595 |
| ## 11147 | ## Советская ул, 34, Советская ул, 34, Советская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 20,344 |
| ## 11148 | ## Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90 кв.ж/д гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 233,822 |
| ## 11149 | ## Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90кв.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 641,429 |
| # 11150 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4 |  |  | # 169,174 |
| ## 11151 | ## Советская ул, 4, Cоветская,4 ж/дом 1980г ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 169,174 |
| # 11152 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4а |  |  | # 116,214 |
| ## 11153 | ## Советская ул, 4а, Советская,4а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,214 |
| # 11154 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 6 |  |  | # 543,327 |
| ## 11155 | ## Советская ул, 6, Советская ул, 6, опс № 32 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 16,717 |
| ## 11156 | ## Советская ул, 6, Советская,6ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 526,610 |
| # 11157 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 2 |  |  | # 655,119 |
| ## 11158 | ## Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 206,798 |
| ## 11159 | ## Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 439,471 |
| ## 11160 | ## Советский пер, 2, Советский пер, 2, Советский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 8,850 |
| # 11161 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 |  |  | # 656,006 |
| ## 11162 | ## Советский пер, 4, пер. Советский, д.4, пом. 37б (тепло) (ку) | ## Тихонова Наталия Львовна |  | ## 6,777 |
| ## 11163 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 165,540 |
| ## 11164 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,868 |
| ## 11165 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис (гвс) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 0,348 |
| ## 11166 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис(тепло)(ку) | ## Суховеев Георгий Георгиевич |  | ## 10,194 |
| ## 11167 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(гвс) | ## Галстян А.Р. |  | ## 0,802 |
| ## 11168 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(тепло)(ку) | ## Галстян А.Р. |  | ## 24,553 |
| ## 11169 | ## Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 86/(тепло)(ку) | ## Галстян Карен Рубенович |  | ## 6,078 |
| ## 11170 | ## Советский пер, 4, Советский пер, 4 ж.д. (гвс) (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 21,846 |
| # 11171 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 6 |  |  | # 584,217 |
| ## 11172 | ## Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 156,587 |
| ## 11173 | ## Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 420,387 |
| ## 11174 | ## Советский пер, 6, Советский пер, 6, Советский пер, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 7,243 |
| # 11175 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 15 |  |  | # 283,513 |
| ## 11176 | ## Советский проезд, 15, проезд Советский,15 СПК (тепло) | ## Строительно-промышленная компания (ООО) |  | ## 283,513 |
| # 11177 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 5 |  |  | # 11,849 |
| ## 11178 | ## Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (гвс) | ## Постников Сергей Викторович. (ИП) |  | ## 11,849 |
| # 11179 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 1 |  |  | # 135,600 |
| ## 11180 | ## Турынинская ул, 1, Турынинская,1 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 135,600 |
| # 11181 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10 |  |  | # 454,486 |
| ## 11182 | ## Турынинская ул, 10, Турынинская,10 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 454,486 |
| # 11183 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10а |  |  | # 170,649 |
| ## 11184 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДСЦ потери (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 6,469 |
| ## 11185 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДЦ "Турынино" (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 153,836 |
| ## 11186 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 10,144 |
| ## 11187 | ## Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) потери до т/сч | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,200 |
| # 11188 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 11 |  |  | # 557,017 |
| ## 11189 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 3,937 |
| ## 11190 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 2,060 |
| ## 11191 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 149,218 |
| ## 11192 | ## Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 401,802 |
| # 11193 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 12 |  |  | # 557,290 |
| ## 11194 | ## Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 5,974 |
| ## 11195 | ## Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 157,631 |
| ## 11196 | ## Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 393,685 |
| # 11197 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 13 |  |  | # 299,305 |
| ## 11198 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 2,437 |
| ## 11199 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО УК "ЭДЕМ" |  | ## 0,846 |
| ## 11200 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,705 |
| ## 11201 | ## Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 270,317 |
| # 11202 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 14 |  |  | # 417,332 |
| ## 11203 | ## Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 3,306 |
| ## 11204 | ## Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 88,351 |
| ## 11205 | ## Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 325,675 |
| # 11206 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 15 |  |  | # 1 099,641 |
| ## 11207 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК СИРИУС+" |  | ## 0,896 |
| ## 11208 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 1,712 |
| ## 11209 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.обшежит. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 430,141 |
| ## 11210 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.общежит. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 646,163 |
| ## 11211 | ## Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.общежит. отопление не жил. пом. 17 (ку) | ## Ионов Евгений Владимирович |  | ## 20,729 |
| # 11212 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 16 |  |  | # 709,375 |
| ## 11213 | ## Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 5,579 |
| ## 11214 | ## Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 151,069 |
| ## 11215 | ## Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 552,727 |
| # 11216 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17 |  |  | # 354,768 |
| ## 11217 | ## Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## Лагуна ООО |  | ## 4,390 |
| ## 11218 | ## Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. гвс (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 100,244 |
| ## 11219 | ## Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. от. (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 250,134 |
| # 11220 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17а |  |  | # 198,141 |
| ## 11221 | ## Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (гвс) | ## МБДОУ № 97 "Ленок" г. Калуги |  | ## 44,948 |
| ## 11222 | ## Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (тепло) | ## МБДОУ № 97 "Ленок" г. Калуги |  | ## 153,193 |
| # 11223 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 19 |  |  | # 295,353 |
| ## 11224 | ## Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 279,572 |
| ## 11225 | ## Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" потери (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 15,781 |
| # 11226 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 2 |  |  | # 223,636 |
| ## 11227 | ## Турынинская ул, 2, Турынинская,2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 223,636 |
| # 11228 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 3 |  |  | # 117,340 |
| ## 11229 | ## Турынинская ул, 3, Турынинская,3 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 117,340 |
| # 11230 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 4 |  |  | # 236,943 |
| ## 11231 | ## Турынинская ул, 4, Турынинская,4 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 236,943 |
| # 11232 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 6 |  |  | # 144,263 |
| ## 11233 | ## Турынинская ул, 6, Турынинская,6 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 144,263 |
| # 11234 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 7 |  |  | # 142,383 |
| ## 11235 | ## Турынинская ул, 7, Турынинская,7 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,383 |
| # 11236 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 8 |  |  | # 445,163 |
| ## 11237 | ## Турынинская ул, 8, Турынинская,8 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 416,622 |
| ## 11238 | ## Турынинская ул, 8, Турынинская,8 магазин (ку) (тепло) | ## Молев Сергей Николаевич ИП |  | ## 14,534 |
| ## 11239 | ## Турынинская ул, 8, Турынинская,8(помещен.) (ку) (тепло) | ## Лагуна ООО |  | ## 14,007 |
| # 11240 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 |  |  | # 553,589 |
| ## 11241 | ## Турынинская ул, 9, Турынинская,9 Адм.Гор.Гол. (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 9,926 |
| ## 11242 | ## Турынинская ул, 9, Турынинская,9 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | ## Лагуна ООО |  | ## 510,783 |
| ## 11243 | ## Турынинская ул, 9, Турынинская,9 магазин "Продукты" (тепло) | ## Подсолнух магазин Продукты (ООО) |  | ## 15,272 |
| ## 11244 | ## Турынинская ул, 9, Турынинскя,9,Аптечный пункт (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 17,608 |
| 11245 | Кот. Советская, д.3Б; Тихонова Пустынь (Газовая новая) |  |  | 241,550 |
| # 11246 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 |  |  | # 241,550 |
| ## 11247 | ## Советская ул, 3, Школа N39 мастерские (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 39" г. Калуги |  | ## 34,490 |
| ## 11248 | ## Советская ул, 3, Школа N39,Тихонова пустынь, осн. строен. (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 39" г. Калуги |  | ## 207,060 |
| 11249 | Кот. Социалистическая, д.2А |  |  | 13 002,104 |
| # 11250 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, 11А |  |  | # 47,550 |
| ## 11251 | ## Социалистическая ул, 11А, Социалистическая ул, 11А Денисов И.В. | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 36,892 |
| ## 11252 | ## Социалистическая ул, 11А, Социалистическая,11А Денисов И.В. потери тепло | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 10,658 |
| # 11253 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 |  |  | # 111,085 |
| ## 11254 | ## Калинина пер, 2, Калинина пер, 2, Калинина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 4,028 |
| ## 11255 | ## Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 107,057 |
| # 11256 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 5 |  |  | # 461,441 |
| ## 11257 | ## Калинина пер, 5, пер.Калинина,5-ж/д от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 461,441 |
| # 11258 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 |  |  | # 662,467 |
| ## 11259 | ## Калинина пер, 9, Калинина пер, 9, Калинина пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 6,726 |
| ## 11260 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9 город. (ку) (тепло) | ## КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | ## 11,235 |
| ## 11261 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9- (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 0,926 |
| ## 11262 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9- (тепло)(ку) | ## МОО КОО ВОИ |  | ## 2,315 |
| ## 11263 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 177,337 |
| ## 11264 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 454,580 |
| ## 11265 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-парикмах.гвс (гвс) | ## Голяшова Екатерина Александровна |  | ## 0,738 |
| ## 11266 | ## Калинина пер, 9, пер.Калинина,9, пом. 7 (тепло) (ку) | ## Голяшова Екатерина Александровна |  | ## 8,610 |
| # 11267 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 12 |  |  | # 481,220 |
| ## 11268 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12 инд. отопление подвал S 635,3 кв.м (тепло)(КУ) | ## Бадмаев С.В. |  | ## 6,302 |
| ## 11269 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 95,6 кв.м (тепло)(КУ) | ## Бадмаев С.В. |  | ## 12,899 |
| ## 11270 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 681.3 кв.м (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 91,908 |
| ## 11271 | ## Калинина ул, 12, Калинина,12-ж/д 1977г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 370,111 |
| # 11272 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 |  |  | # 105,546 |
| ## 11273 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД гвс (гвс) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 99,676 |
| ## 11274 | ## Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД гвс (гвс) | ## ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" |  | ## 5,870 |
| # 11275 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 15 |  |  | # 848,928 |
| ## 11276 | ## Калинина ул, 15, Калинина ул, 15, Калинина ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 4,519 |
| ## 11277 | ## Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 480,004 |
| ## 11278 | ## Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 357,619 |
| ## 11279 | ## Калинина ул, 15, ул. Калинина, д.15 неж. пом.12 тепло (ку) | ## МБУ СМЭУ |  | ## 6,786 |
| # 11280 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 18 |  |  | # 439,590 |
| ## 11281 | ## Калинина ул, 18, Калинина,18-ж/д 1968г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 439,590 |
| # 11282 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 23 |  |  | # 435,946 |
| ## 11283 | ## Калинина ул, 23, Калинина,23-(ООО Техно-Р) (ку) (тепло) | ## Техно-Р ООО |  | ## 31,978 |
| ## 11284 | ## Калинина ул, 23, Калинина,23-ж/д 1972г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 403,968 |
| # 11285 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 |  |  | # 98,863 |
| ## 11286 | ## Калинина ул, 4, Калинина ул, 4, Калинина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 5,103 |
| ## 11287 | ## Калинина ул, 4, Калинина,4-ж/д 1992г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 93,760 |
| # 11288 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская Роща ул, № 10 |  |  | # 824,283 |
| ## 11289 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская Роща ул, 10 потери | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,567 |
| ## 11290 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 2 м-ы (тепло) | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН |  | ## 30,091 |
| ## 11291 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 8 м-н (тепло) | ## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬН |  | ## 100,309 |
| ## 11292 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор гвс (гвс) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 21,265 |
| ## 11293 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор от. (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 97,176 |
| ## 11294 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-УВД гвс (гвс) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 30,720 |
| ## 11295 | ## Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-увд от. (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 539,155 |
| # 11296 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 16 |  |  | # 531,860 |
| ## 11297 | ## Пионерская ул, 16, Пионерская,16-ж.д 1981г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 531,860 |
| # 11298 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 18 |  |  | # 385,530 |
| ## 11299 | ## Пионерская ул, 18, Пионерская,18-ж.д.1983г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 385,530 |
| # 11300 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 |  |  | # 228,557 |
| ## 11301 | ## Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 16,290 |
| ## 11302 | ## Пионерская ул, 2, Пионерская,2 ж.д.5эт. гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 212,267 |
| # 11303 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2, Корпус 2 |  |  | # 0,806 |
| ## 11304 | ## Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2. стр. 2 гвс (гвс) | ## Горильченко Виктория Евгеньевна |  | ## 0,806 |
| # 11305 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 |  |  | # 163,975 |
| ## 11306 | ## Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 8,198 |
| ## 11307 | ## Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская,9-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 155,777 |
| # 11308 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 11 |  |  | # 191,241 |
| ## 11309 | ## Социалистическая,11- ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (тепло) | ## ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО |  | ## 65,494 |
| ## 11310 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО "Пульсар"(тепло) | ## ПУЛЬСАР ООО |  | ## 64,637 |
| ## 11311 | ## Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО"Пульсар" (тепло) | ## ПУЛЬСАР ООО |  | ## 61,110 |
| # 11312 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 12 |  |  | # 485,162 |
| ## 11313 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 11,280 |
| ## 11314 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(склад) (гвс) | ## ООО "Завод Опытного Приборостроения" |  | ## 0,500 |
| ## 11315 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(туалет) (гвс) | ## ООО "Завод Опытного Приборостроения" |  | ## 1,000 |
| ## 11316 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.от. (тепло)(ку) | ## ООО "Завод Опытного Приборостроения" |  | ## 67,262 |
| ## 11317 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 138,672 |
| ## 11318 | ## Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 266,448 |
| # 11319 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 1 |  |  | # 298,457 |
| ## 11320 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-гараж поликл. (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 32,557 |
| ## 11321 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-полик.склад (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 3,051 |
| ## 11322 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликл.бол. от. (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 224,559 |
| ## 11323 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликлиника бол (гвс) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 7,623 |
| ## 11324 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (гвс)*** | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 2,157 |
| ## 11325 | ## Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (тепло)*** | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 28,510 |
| # 11326 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 2 |  |  | # 2 031,583 |
| ## 11327 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 4,306 |
| ## 11328 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 59,391 |
| ## 11329 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" гараж (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 19,908 |
| ## 11330 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический .корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 155,326 |
| ## 11331 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 650,823 |
| ## 11332 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кислородная станция (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 12,116 |
| ## 11333 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" прачечная (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 39,957 |
| ## 11334 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"пищеблок (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 38,716 |
| ## 11335 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"прачечная (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 51,315 |
| ## 11336 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"реабилитац отд (пищеблок) (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 158,853 |
| ## 11337 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"Терапевтический и реабилитационный корпус (гвс) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 130,524 |
| ## 11338 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Соснов.роща" Терапевтический корпус (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 449,450 |
| ## 11339 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2 -пар на дез.камеру (пар) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 85,391 |
| ## 11340 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2-гаражи (тепло) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 95,487 |
| ## 11341 | ## Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2а-сушка белья (пар) | ## ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" |  | ## 80,020 |
| # 11342 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2б |  |  | # 641,543 |
| ## 11343 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-д/сN34 "Зор (тепло) | ## МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 172,008 |
| ## 11344 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-прист.д/с гвс (гвс) | ## МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 122,018 |
| ## 11345 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-пристр.д/с от. (тепло) | ## МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 284,552 |
| ## 11346 | ## Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-х/корпус (тепло) | ## МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги |  | ## 62,965 |
| # 11347 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6 |  |  | # 696,700 |
| ## 11348 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 5,360 |
| ## 11349 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 гвс (гвс) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 32,209 |
| ## 11350 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  | ## 104,831 |
| ## 11351 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 420,497 |
| ## 11352 | ## Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 133,803 |
| # 11353 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 177,942 |
| ## 11354 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3,468 |
| ## 11355 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6 к.1 потери тепло | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 1,131 |
| ## 11356 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6 к.1-диагн.лабор. гвс | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 3,118 |
| ## 11357 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (тепло) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | ## 20,830 |
| ## 11358 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 39,195 |
| ## 11359 | ## Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 110,200 |
| # 11360 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 8 |  |  | # 207,445 |
| ## 11361 | ## Социалистическая ул, 8, Социалистическая,8-ж.д 1959г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 207,445 |
| # 11362 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 9 |  |  | # 266,851 |
| ## 11363 | ## Социалистическая ул, 9, Социалистическая,9-ж.д.1962г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 266,851 |
| # 11364 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 11 |  |  | # 295,578 |
| ## 11365 | ## Чичерина пер, 11, пер.Чичерина,11-ж.д 1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 295,578 |
| # 11366 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 13а |  |  | # 160,040 |
| ## 11367 | ## Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад гвс (гвс) | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги |  | ## 26,873 |
| ## 11368 | ## Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад от (тепло) | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги |  | ## 133,167 |
| # 11369 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12, Корпус 1 |  |  | # 284,141 |
| ## 11370 | ## Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 3,270 |
| ## 11371 | ## Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 кор.1-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 52,385 |
| ## 11372 | ## Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 корп.1-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 228,486 |
| # 11373 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16, Корпус 1 |  |  | # 431,433 |
| ## 11374 | ## Чичерина ул, 16/1, Чичерина,16к1-ж.д 1974г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 431,433 |
| # 11375 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1а |  |  | # 431,108 |
| ## 11376 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1 /спец.корп./ (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 94,516 |
| ## 11377 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1-гл.корпус (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 204,143 |
| ## 11378 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо (гвс) | ## Роспотребнадзор |  | ## 0,495 |
| ## 11379 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо от. (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 16,252 |
| ## 11380 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гл.корп. гвс. (гвс) | ## Роспотребнадзор |  | ## 2,472 |
| ## 11381 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-лаборатория (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 5,876 |
| ## 11382 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/гараж/ от. (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 44,604 |
| ## 11383 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/лаборатория ./ (гвс) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 10,015 |
| ## 11384 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/надстройка/ (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 27,115 |
| ## 11385 | ## Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/физ-хим.лаборат/ (тепло) | ## Роспотребнадзор |  | ## 25,620 |
| # 11386 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 |  |  | # 387,637 |
| ## 11387 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 Кал.обл.центр медиц.профил. (тепло)(ку) | ## ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" |  | ## 47,234 |
| ## 11388 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 неж. помещение № 8 (тепло)(ку) | ## Калугаспецавтодор МУП г.Калуги |  | ## 32,052 |
| ## 11389 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7- помещение № 7 (тепло)(ку) | ## Калугаспецавтодор МУП г.Калуги |  | ## 13,811 |
| ## 11390 | ## Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7-ж.д.1961г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 294,540 |
| # 11391 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 6 |  |  | # 187,596 |
| ## 11392 | ## Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп. МДОУ №6 от (тепло) | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги |  | ## 109,492 |
| ## 11393 | ## Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп.МДОУ N6гвс (гвс) | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги |  | ## 35,134 |
| ## 11394 | ## Чичерина ул, 6, Чичерина,6-хоз.блок. (тепло) | ## Отдел № 17 МБДОУ № 6 Детский сад г. Калуги |  | ## 42,970 |
| 11395 | Кот. Тарутинская, д.171 |  |  | 417,889 |
| # 11396 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171 |  |  | # 3,905 |
| ## 11397 | ## Тарутинская ул, 171, Тарутинская,171-автост. (тепло) | ## СТАЙЛИНГ ООО |  | ## 3,905 |
| # 11398 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171а |  |  | # 413,984 |
| ## 11399 | ## Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а -училище от. (тепло) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 338,650 |
| ## 11400 | ## Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-гараж от. (тепло) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 28,094 |
| ## 11401 | ## Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-училище гвс (гвс) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 47,240 |
| 11402 | Кот. Тарутинская, д.231А |  |  | 9 830,876 |
| # 11403 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231 |  |  | # 1 737,131 |
| ## 11404 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231 потери Гидротер. (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 6,888 |
| ## 11405 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231- корпус 1 спальн.корп.от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 355,600 |
| ## 11406 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-гидротерапия (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 165,489 |
| ## 11407 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 14,788 |
| ## 11408 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 350,975 |
| ## 11409 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 88,925 |
| ## 11410 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач.(гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 26,806 |
| ## 11411 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-спальн.корп.1 (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 9,295 |
| ## 11412 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 36,168 |
| ## 11413 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 110,420 |
| ## 11414 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-уч.ком (тепло) | ## Автокадры учебный центр АНПОО |  | ## 39,112 |
| ## 11415 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп. (гвс) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 18,241 |
| ## 11416 | ## Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп.гл.от. (тепло) | ## ГКОУ КО "Областной центр образования" |  | ## 514,424 |
| # 11417 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 1 |  |  | # 114,567 |
| ## 11418 | ## Тарутинская ул, 231/1, Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 114,567 |
| # 11419 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 2 |  |  | # 116,198 |
| ## 11420 | ## Тарутинская ул, 231/2, Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 116,198 |
| # 11421 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 3 |  |  | # 129,206 |
| ## 11422 | ## Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,885 |
| ## 11423 | ## Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 128,321 |
| # 11424 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 5 |  |  | # 1 210,807 |
| ## 11425 | ## Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 31,044 |
| ## 11426 | ## Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 343,788 |
| ## 11427 | ## Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 835,975 |
| # 11428 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 6 |  |  | # 822,159 |
| ## 11429 | ## Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6, бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 31,008 |
| ## 11430 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,400 |
| ## 11431 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 520,263 |
| ## 11432 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 100, 61.6 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,342 |
| ## 11433 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 101, 61.7 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,346 |
| ## 11434 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 104, 61.7 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,346 |
| ## 11435 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 72, 61,7 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,346 |
| ## 11436 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 73, 61.9 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,360 |
| ## 11437 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 76, 61.8 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,354 |
| ## 11438 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 77, 61.8 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,354 |
| ## 11439 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 80, 61.7 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,346 |
| ## 11440 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 88, 61.7 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,348 |
| ## 11441 | ## Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6, кв. 96, 61.7 м2 (Титан) (тепло)*** | ## ООО "Титан" (банкрот) |  | ## 4,346 |
| # 11442 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 |  |  | # 1 084,222 |
| ## 11443 | ## Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7 бойлер (КРнаСОИ) | ## МАЛИНКИ ТСЖ |  | ## 33,698 |
| ## 11444 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 302,585 |
| ## 11445 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 462,213 |
| ## 11446 | ## Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) ИПУ | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 246,244 |
| ## 11447 | ## Тарутинская ул, 231/7, нежилое помещение № 1 (бойлер) (ку) | ## Пупанова Тамара Федоровна |  | ## 0,135 |
| ## 11448 | ## Тарутинская ул, 231/7, нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Пупанова Тамара Федоровна |  | ## 9,639 |
| ## 11449 | ## Тарутинская ул, 231/7 нежилое помещение № 3 (бойлер) | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 0,420 |
| ## 11450 | ## Тарутинская ул, 231/7 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | ## Драйвер СЗ ООО |  | ## 10,680 |
| ## 11451 | ## Тарутинская ул, 231/7 нежилое помещение № 4 (бойлер) | ## Касанова Рима Музаффар кызы |  | ## 5,169 |
| ## 11452 | ## Тарутинская ул, 231/7 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | ## Касанова Рима Музаффар кызы |  | ## 4,759 |
| ## 11453 | ## Тарутинская ул, 231/7 нежилое помещение № 5 (тепло) (ку) | ## Парфенова Галина Михайловна |  | ## 4,340 |
| ## 11454 | ## Тарутинская ул, 231/7, нежилое помещение № 6 (тепло) (ку) | ## Харчевников Виталий Викторович |  | ## 4,340 |
| # 11455 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 |  |  | # 1 059,245 |
| ## 11456 | ## Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 41,501 |
| ## 11457 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 316,431 |
| ## 11458 | ## Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 658,523 |
| ## 11459 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 1 (бойлер) | ## Клевцов Павел Александрович |  | ## 8,497 |
| ## 11460 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) 94,4 | ## Клевцов Павел Александрович |  | ## 8,919 |
| ## 11461 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 2 (бойлер) | ## Бадмаев Алексей Игоревич |  | ## 0,060 |
| ## 11462 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 2 (бойлер) | ## Сединкина Светлана Игоревна |  | ## 0,360 |
| ## 11463 | ## Тарутинская ул, 231/8 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) 105,2 | ## Бадмаев Алексей Игоревич |  | ## 6,579 |
| ## 11464 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) 105,2 | ## Сединкина Светлана Игоревна |  | ## 3,364 |
| ## 11465 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 3 (бойлер) | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 0,974 |
| ## 11466 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) 99,9 | ## Денисов Илья Васильевич |  | ## 9,440 |
| ## 11467 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 4 (бойлер) | ## Иванова Ирина Анатольевна |  | ## 0,060 |
| ## 11468 | ## Тарутинская ул, 231/8, нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) 48,0 | ## Иванова Ирина Анатольевна |  | ## 4,537 |
| # 11469 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 |  |  | # 979,568 |
| ## 11470 | ## Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 36,799 |
| ## 11471 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская, 231/9 жил.дом (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 318,547 |
| ## 11472 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 ж.д 19этаж тепло | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 592,155 |
| ## 11473 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 (тепло)(ку) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 3,727 |
| ## 11474 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 бойлер( ГВС) | ## Полубинский Сергей Иванович |  | ## 4,247 |
| ## 11475 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 128 (тепло) ку | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 8,260 |
| ## 11476 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 129 (тепло) ку | ## Варданян Карен Джоникович/Давтян Анна Нориковна |  | ## 8,260 |
| ## 11477 | ## Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 130 (тепло)ку | ## Харчевников Виталий Викторович |  | ## 7,573 |
| # 11478 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 232 |  |  | # 9,726 |
| ## 11479 | ## Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,772 |
| ## 11480 | ## Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - центральное отопление кв. № 16 | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,954 |
| # 11481 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 241 |  |  | # 1 229,020 |
| ## 11482 | ## Тарутинская ул, 241, Тарутинская ул, 241 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 39,814 |
| ## 11483 | ## Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (бойлер)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 372,474 |
| ## 11484 | ## Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 816,732 |
| # 11485 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 243 |  |  | # 1 226,228 |
| ## 11486 | ## Тарутинская ул, 243, Тарутинская ул, 243 бойлер (КРнаСОИ) | ## УК МОЙ ДОМ (ООО) |  | ## 41,124 |
| ## 11487 | ## Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 785,819 |
| ## 11488 | ## Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 гвс (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 399,285 |
| # 11489 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 273 |  |  | # 112,799 |
| ## 11490 | ## Тарутинская ул, 273 "Автокадры", Тарутинская(мастерск) (тепло) | ## Автокадры учебный центр АНПОО |  | ## 112,799 |
| 11491 | Кот. Театральная, д.4Г |  |  | 2 439,907 |
| # 11492 |  |  |  | # 238,957 |
| ## 11493 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная ул, 6а офис КомпАС 4-й этаж | ## КомпАС (ООО) |  | ## 20,823 |
| ## 11494 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная ул, 6а офис Николашкин, 4-й этаж | ## Николашкин Павел Владимирович платит раз в год и пофиг |  | ## 3,928 |
| ## 11495 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная ул, 6а офис пом 17 Болховитин 4-й этаж | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 5,120 |
| ## 11496 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная ул, 6а офис пом.11Загребина,4-й этаж | ## Загребина Вера Александровна |  | ## 9,454 |
| ## 11497 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная ул, 6а офис Фадеев, 4-й этаж | ## Фадеев Сергей Александрович |  | ## 10,390 |
| ## 11498 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная ул, 6а помещение -тепло 1-й этаж | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 50,689 |
| ## 11499 | ## Театральная ул, 6 "4этажное нежилое здание", Театральная, 6а пом 16 (тепло) 4-й этажНемешаев | ## Немешаев Александр Викторович |  | ## 2,478 |
| ## 11500 | ## Театральная ул, 6а, Театральная ,6а, офис 2 этаж Слепухин | ## Медицинская клиника "СемьЯ" ООО |  | ## 42,997 |
| ## 11501 | ## Театральная ул, 6а, Театральная ул, 6а гвс | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 37,995 |
| ## 11502 | ## Театральная ул, 6а, Театральная ул, 6а офис Апгрейд | ## Апгрейд ООО |  | ## 33,438 |
| ## 11503 | ## Театральная ул, 6а, Театральная ул, 6а офис тепло Гулин | ## Гулин Олег Станиславович |  | ## 3,224 |
| ## 11504 | ## Театральная ул, 6а, Театральная ул, 6а офис Яковенко | ## Яковенко Екатерина Игоревна |  | ## 16,822 |
| ## 11505 | ## Театральная ул, 6а, Театральная,6 а потери (гвс) в сети до т/сч | ## Окунев К.А. ИП |  | ## 1,599 |
| # 11506 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 43 |  |  | # 174,079 |
| ## 11507 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 нежилое помещение (тепло) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 6,411 |
| ## 11508 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 нежилое помещение (тепло) | ## ОТКРЫТИЕ БАНК ФК ПАО |  | ## 30,985 |
| ## 11509 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 магазин (тепло) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 100,376 |
| ## 11510 | ## Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 неж. помещение (тепло) | ## Лукина Ольга Николаевна |  | ## 36,307 |
| # 11511 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 |  |  | # 152,187 |
| ## 11512 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 магазин "Доминиум" (тепло) | ## Денисов С.А. ИП |  | ## 8,360 |
| ## 11513 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 неж. пом. (тепло) | ## Прудникова Марина Александровна |  | ## 4,150 |
| ## 11514 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.4а офис (тепло) | ## Юдина Т.С. |  | ## 13,147 |
| ## 11515 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.8 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,673 |
| ## 11516 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 нежил помещ. (тепло) | ## Кашанян Гагик Мергелосович ИП |  | ## 7,829 |
| ## 11517 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис 2 этаж (тепло)*** | ## Медицинская клиника "СемьЯ" ООО |  | ## 13,583 |
| ## 11518 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Будаева Оксана Васильевна |  | ## 9,738 |
| ## 11519 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | ## Николашкин Павел Владимирович платит раз в год и пофиг |  | ## 1,239 |
| ## 11520 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) *** | ## Яковенко Екатерина Игоревна |  | ## 5,314 |
| ## 11521 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло), 519 | ## Климов Павел Иванович |  | ## 16,808 |
| ## 11522 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло)*** | ## Гулин Олег Станиславович |  | ## 1,017 |
| ## 11523 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло)*** | ## КомпАС (ООО) |  | ## 6,626 |
| ## 11524 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло)*** | ## Фадеев Сергей Александрович |  | ## 3,282 |
| ## 11525 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис апгрейд (тепло)*** | ## Апгрейд ООО |  | ## 10,563 |
| ## 11526 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 11 (тепло)*** | ## Загребина Вера Александровна |  | ## 2,988 |
| ## 11527 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 16 (тепло) 4-й этажНемешаев*** | ## Немешаев Александр Викторович |  | ## 0,782 |
| ## 11528 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 17 (тепло)*** | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 0,015 |
| ## 11529 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 17 (тепло)*** | ## ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | ## 1,617 |
| ## 11530 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение (тепло) Окунев*** | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 16,011 |
| ## 11531 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 3 торговый центр (тепло) | ## Серегина Лариса Владимировна ИП |  | ## 5,059 |
| ## 11532 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 9 (тепло) | ## ТЕМП Совместное предприятие ООО |  | ## 5,296 |
| ## 11533 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 потери (гвс) в сети до т/сч*** | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 0,141 |
| ## 11534 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 ресторан (гвс)*** | ## ИКСТЛАН ООО |  | ## 0,067 |
| ## 11535 | ## Театральная ул, 6, Театральная,6 стоматология (тепло) | ## Максимова И.Н. |  | ## 9,882 |
| # 11536 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 41 |  |  | # 73,588 |
| ## 11537 | ## Дзержинского ул, 41, Дзержинского,41 неж. помещ.(тепло) | ## АРРКО ГАУ |  | ## 73,588 |
| # 11538 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 52 |  |  | # 120,782 |
| ## 11539 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 осн.здание (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 83,119 |
| ## 11540 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (гвс) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 2,873 |
| ## 11541 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 17,995 |
| ## 11542 | ## Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 столовая (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 16,795 |
| # 11543 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 40 |  |  | # 43,674 |
| ## 11544 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 ,стр.3а (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 6,421 |
| ## 11545 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40 ,стр.3а (тепло) | ## ГБУЗ КО НДКО |  | ## 10,082 |
| ## 11546 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40,стр.2 (тепло) | ## ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | ## 10,572 |
| ## 11547 | ## Кирова ул, 40, Кирова,40,стр.2 (тепло) | ## ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | ## 16,599 |
| # 11548 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 42 |  |  | # 55,827 |
| ## 11549 | ## Кирова ул, 42, Кирова,42 (тепло) | ## Ногих Оксана Юрьевна |  | ## 4,110 |
| ## 11550 | ## Кирова ул, 42, Кирова,42 административное здание (тепло) Ассоциация юр | ## КРО "Ассоциация юристов России" |  | ## 01,000 |
| ## 11551 | ## Кирова ул, 42, Кирова,42 административное здание (тепло) Ассоциация юр | ## КРО "Ассоциация юристов России" |  | ## 14,012 |
| # 11552 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 |  |  | # 114,249 |
| ## 11553 | ## Кирова ул, 44 стр 2, Кирова,44 стр.2 магазин (тепло) | ## Сторчак А.В,. |  | ## 12,414 |
| ## 11554 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 1 этаж мастерская (тепло) | ## Назаров В.В. |  | ## 1,772 |
| ## 11555 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 горуправа 162 м.кв (тепло) | ## ИП Дрязгунов Игорь Алексеевич |  | ## 30,208 |
| ## 11556 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 магазин "Китеж" (тепло) | ## Мамонтов Сергей Олегович |  | ## 20,390 |
| ## 11557 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис (тепло) | ## ООО "АЛЕКС" |  | ## 4,682 |
| ## 11558 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 3 (тепло) | ## СтройКомфорт ООО |  | ## 3,396 |
| ## 11559 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 5 КРО КП РФ (тепло) | ## Калужское региональное отделение КПРФ |  | ## 8,692 |
| ## 11560 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис Дальневосточное землячество (тепло) | ## КРОО Дальневосточное землячество "Северное сияние" |  | ## 3,838 |
| ## 11561 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис пом 10 (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,880 |
| ## 11562 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 офис пом 10 (тепло) | ## ИП Ибатуллина Е.Б. |  | ## 4,141 |
| ## 11563 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44 фирма "Сталь-мастер" (тепло) | ## Лезин И.Э. (ИП) |  | ## 2,263 |
| ## 11564 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44, офис 4 (тепло), АзНКА (в аренде у Горуправы с 2008г.) | ## Общественная организация "Калужская региональная Азербайджанская Национально-культурная Автономия" |  | ## 3,927 |
| ## 11565 | ## Кирова ул, 44, Кирова,44(автогараж) (тепло) | ## КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | ## 17,646 |
| # 11566 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44а |  |  | # 198,615 |
| ## 11567 | ## Кирова ул, 44а, Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ ООО УК |  | ## 0,993 |
| ## 11568 | ## Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,686 |
| ## 11569 | ## Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 166,348 |
| ## 11570 | ## Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,588 |
| # 11571 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 46 |  |  | # 507,064 |
| ## 11572 | ## Кирова ул, 46, Кирова, 46 Дом торговли (вентиляция) 62кв.м | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 2,580 |
| ## 11573 | ## Кирова ул, 46, Кирова, 46 Дом торговли (тепло) 62 кв.м | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 9,982 |
| ## 11574 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) потери в сетях гвс | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 0,179 |
| ## 11575 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 74,036 |
| ## 11576 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (тепло) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 401,540 |
| ## 11577 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (гвс) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 0,161 |
| ## 11578 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 16,002 |
| ## 11579 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) потери до т/сч | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 1,196 |
| ## 11580 | ## Кирова ул, 46, Кирова,46 потери в сетях(тепло) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 1,388 |
| # 11581 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 48, Корпус 1 |  |  | # 111,703 |
| ## 11582 | ## Кирова ул, 48, Кирова,48 , Нежилое здание (тепло) | ## МБУК "Калужский театр кукол" |  | ## 99,820 |
| ## 11583 | ## Кирова ул, 48, Кирова,48, Нежилое здание (тепло) потери в сети | ## МБУК "Калужский театр кукол" |  | ## 11,883 |
| # 11584 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 1 |  |  | # 124,776 |
| ## 11585 | ## Театральная ул, 1, Театральная,1 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,190 |
| ## 11586 | ## Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (гвс) | ## Быченкова Н.А. |  | ## 27,736 |
| ## 11587 | ## Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (тепло)(ку) | ## Быченкова Н.А. |  | ## 46,850 |
| # 11588 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 |  |  | # 58,391 |
| ## 11589 | ## Театральная ул, 3, магазин "Для милых дам"(тепло) | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 4,043 |
| ## 11590 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин S=101,3 кв.м.(тепло) | ## Зайцева Анастасия Андреевна |  | ## 3,770 |
| ## 11591 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин S=101,3 кв.м.(тепло) | ## Костюхин Сергей Викторович |  | ## 3,104 |
| ## 11592 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 10(тепло) | ## Данилов Глеб Юрьевич |  | ## 22,118 |
| ## 11593 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 11(тепло) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 17,242 |
| ## 11594 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 9(тепло) | ## Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | ## 4,806 |
| ## 11595 | ## Театральная ул, 5, Театральная,5 помещение 8 (тепло) | ## ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | ## 3,308 |
| # 11596 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4а |  |  | # 259,365 |
| ## 11597 | ## Театральная ул, 4а, Театралльная,4 гермес потери (тепло) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 0,843 |
| ## 11598 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4 в офис (тепло) 199,9 м3 | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 33,276 |
| ## 11599 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4а торговый центр (тепло) площадь 804,4 м3 | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 96,410 |
| ## 11600 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в админист.зданин (тепло) 628,6 м3 | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 60,588 |
| ## 11601 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в Офис потери (тепло) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 0,189 |
| ## 11602 | ## Театральная ул, 4а, Театральная,4в торговый центр (горячая вода) | ## Калужский дом торговли АО |  | ## 68,059 |
| # 11603 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4б |  |  | # 94,153 |
| ## 11604 | ## Театральная ул, 4б, Театральная,4б молочный склад (тепло) | ## Мелкооптовая база (ООО) |  | ## 94,153 |
| # 11605 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 |  |  | # 20,823 |
| ## 11606 | ## Театральная ул, 7., Театральная,7 пивбар (тепло) | ## Аманова Е.В. пивбар |  | ## 9,118 |
| ## 11607 | ## Театральная ул, 7а, Театральная,7 , пом. 3, закусочная "Кофейня" (тепло) (ку) | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 6,853 |
| ## 11608 | ## Театральная ул, 7а, Театральная,7 нежилое помещение (тепло) | ## Асмолов Евгений Владимирович |  | ## 4,852 |
| # 11609 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 8 |  |  | # 91,674 |
| ## 11610 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 15,157 |
| ## 11611 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | ## Прокофьев Л.Ю. |  | ## 51,382 |
| ## 11612 | ## Театральная ул, 8, Театральная,8 спортивный клуб (тепло) | ## БФ "БЕЛЫЙ ДОМ" |  | ## 25,135 |
| 11613 | Кот. Телевизионная, д.2Д |  |  | 2 241,361 |
| # 11614 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2, Корпус 1 |  |  | # 1 145,342 |
| ## 11615 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2 к.1, Телевизионная ул, 2 к.1 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 21,416 |
| ## 11616 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (гвс) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 28,780 |
| ## 11617 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (тепло) | ## Полуфабрикат (ООО") |  | ## 57,470 |
| ## 11618 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 244,269 |
| ## 11619 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 773,899 |
| ## 11620 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (гвс) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 1,839 |
| ## 11621 | ## Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 17,669 |
| # 11622 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2а |  |  | # 455,761 |
| ## 11623 | ## Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 11,817 |
| ## 11624 | ## Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д 1984г.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 122,823 |
| ## 11625 | ## Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 321,121 |
| # 11626 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2б |  |  | # 640,258 |
| ## 11627 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2 потери до т/сч. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 7,677 |
| ## 11628 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б потери гвс (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 7,769 |
| ## 11629 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-адм.здание (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 178,201 |
| ## 11630 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-админ.здание (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 0,229 |
| ## 11631 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 0,445 |
| ## 11632 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 3,854 |
| ## 11633 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (гвс) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 13,647 |
| ## 11634 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 163,570 |
| ## 11635 | ## Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-цех деревооб. (тепло) | ## МБУ "Калугаблагоустройство" |  | ## 264,866 |
| 11636 | Кот. Тульская, д.78В |  |  | 12 655,686 |
| # 11637 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а |  |  | # 402,917 |
| ## 11638 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а Депозит-Плюс (тепло) (ку)191,3кв.м | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 36,096 |
| ## 11639 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,534 |
| ## 11640 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) (КР на СОИ) | ## ТСЖ Океан |  | ## 2,073 |
| ## 11641 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (тепло) ку | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 250,159 |
| ## 11642 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а неж.пом.194,9кв.м. | ## Горбатый Виталий Владимирович |  | ## 10,230 |
| ## 11643 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а офис N2 (тепло) (ку) 207.9кв.м | ## Горбатый Виталий Владимирович |  | ## 15,873 |
| ## 11644 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 1 (гвс) | ## ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | ## 0,402 |
| ## 11645 | ## Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 2 (гвс) | ## Горбатый Виталий Владимирович |  | ## 1,550 |
| # 11646 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 51 |  |  | # 528,302 |
| ## 11647 | ## М.Горького ул, 51, Горького,51 админ.помещение УМВД (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 38,031 |
| ## 11648 | ## М.Горького ул, 51, Горького,51(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 490,271 |
| # 11649 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 56 |  |  | # 248,253 |
| ## 11650 | ## М.Горького ул, 56, Горького,56 УМВД России по г.Калуге (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 49,807 |
| ## 11651 | ## М.Горького ул, 56, Горького,56(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 198,446 |
| # 11652 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 58 |  |  | # 516,188 |
| ## 11653 | ## М.Горького ул, 58, Горького,58(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 516,188 |
| # 11654 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 59 |  |  | # 445,907 |
| ## 11655 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59 (тепло) (ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 3,995 |
| ## 11656 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59 офис КСП (тепло)(ку) | ## Контрольно-счетная палата г.Калуги |  | ## 14,502 |
| ## 11657 | ## М.Горького ул, 59, Горького,59(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 427,410 |
| # 11658 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 34 |  |  | # 436,453 |
| ## 11659 | ## Мичурина ул, 34, Мичурина,34 Бюро услуг Горбытсправка (тепло)(ку) | ## АО "Калугагорбытсправка" |  | ## 13,616 |
| ## 11660 | ## Мичурина ул, 34, Мичурина,34 парикмахерская Мартынова (тепло) | ## Мартынова Елена Геннадиевна |  | ## 4,137 |
| ## 11661 | ## Мичурина ул, 34, Мичурина,34(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 418,700 |
| # 11662 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 36 |  |  | # 496,380 |
| ## 11663 | ## Мичурина ул, 36, Мичурина,36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 496,380 |
| # 11664 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 45 |  |  | # 598,430 |
| ## 11665 | ## Мичурина ул, 45, Мичурина,45 Ср.шк.N23 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги |  | ## 71,492 |
| ## 11666 | ## Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 пристройка (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги |  | ## 368,426 |
| ## 11667 | ## Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 старое здание (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" г. Калуги |  | ## 158,512 |
| # 11668 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 90 |  |  | # 1 090,948 |
| ## 11669 | ## Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90 гвс (КРнаСОИ) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 15,965 |
| ## 11670 | ## Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 277,623 |
| ## 11671 | ## Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.ж.дом от. (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 797,360 |
| # 11672 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 84 |  |  | # 600,961 |
| ## 11673 | ## Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 39,8 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 5,292 |
| ## 11674 | ## Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 74 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 9,837 |
| ## 11675 | ## Тульская ул, 84, Тульская,84(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 585,832 |
| # 11676 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 88/36 |  |  | # 711,632 |
| ## 11677 | ## Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36 кондитерский цех Комета (тепло) | ## Комета-88 (ООО) |  | ## 26,677 |
| ## 11678 | ## Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 684,955 |
| # 11679 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 92 |  |  | # 772,975 |
| ## 11680 | ## Тульская ул, 92, Тульская,92(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ГУП КАЛУГИ УК ООО |  | ## 772,975 |
| # 11681 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63а |  |  | # 18,183 |
| ## 11682 | ## Ф.Энгельса ул, 63а, Ф.Энгельса,63а Мастерская (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 6,960 |
| ## 11683 | ## Ф.Энгельса ул, 63а, Ф.Энгельса,63а Мастерская (тепло) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 11,223 |
| # 11684 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 89 |  |  | # 410,370 |
| ## 11685 | ## Ф.Энгельса ул, 89, ул. Ф. Энгельса, д.89, пом.2 Мартвых И.В. тепло ( ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 49,461 |
| ## 11686 | ## Ф.Энгельса ул, 89, Ф.Энгельса,89(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 360,909 |
| # 11687 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 91 |  |  | # 1 031,571 |
| ## 11688 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 нежилое помещение №124 (тепло)(ку) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 39,648 |
| ## 11689 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 нежилое помещение ГУ (тепло)(ку) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 20,292 |
| ## 11690 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.122) (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 31,427 |
| ## 11691 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.123) (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 0,751 |
| ## 11692 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.125) (тепло) | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 29,492 |
| ## 11693 | ## Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 909,961 |
| # 11694 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 52 |  |  | # 498,816 |
| ## 11695 | ## М.Горького ул, 52, Горького,52 парикмахерская Ахмедов (тепло)(ку) | ## Ахмедов Руслан Мубариз Оглы |  | ## 8,027 |
| ## 11696 | ## М.Горького ул, 52, Горького,52(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 490,789 |
| # 11697 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 54 |  |  | # 411,365 |
| ## 11698 | ## М.Горького ул, 54, Горького,54 нежилое помещение Гришкин (тепло) (ку) | ## Гришкин С.И. |  | ## 3,714 |
| ## 11699 | ## М.Горького ул, 54, Горького,54(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 407,651 |
| # 11700 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 |  |  | # 572,748 |
| ## 11701 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 , пом. 93 (тепло)(ку) | ## Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Альфа" |  | ## 36,916 |
| ## 11702 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 магазин Терехин (тепло)(ку) | ## Терехин С.Ф. |  | ## 5,371 |
| ## 11703 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29 пом.2 Мартвых Д.А. (тепло)( ку) | ## Мартвых Дмитрий Александрович |  | ## 28,627 |
| ## 11704 | ## Мичурина ул, 29, Мичурина,29(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 501,834 |
| # 11705 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 31 |  |  | # 436,275 |
| ## 11706 | ## Мичурина ул, 31, Мичурина,31(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 436,275 |
| # 11707 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 66 |  |  | # 306,110 |
| ## 11708 | ## Тульская ул, 66, Тульская,66/57 Адм.здан. (тепло) | ## Калугаземпредприятие АО |  | ## 222,200 |
| ## 11709 | ## Тульская ул, 66/57, Тульская,66/57 административное здание (тепло) | ## ИНВЕСТСТРОЙ ООО |  | ## 83,910 |
| # 11710 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 68 |  |  | # 441,468 |
| ## 11711 | ## Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с "Аленушка" (гвс) | ## Отдел № 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги |  | ## 45,311 |
| ## 11712 | ## Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с Аленушка (тепло) | ## Отдел № 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги |  | ## 396,157 |
| # 11713 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 70 |  |  | # 415,335 |
| ## 11714 | ## Тульская ул, 70, Тульская,70 (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 396,520 |
| ## 11715 | ## Тульская ул, 70, Тульская,70 гараж (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 5,002 |
| ## 11716 | ## Тульская ул, 70, Тульская,70 Маст.ОТО УВД (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 13,813 |
| # 11717 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а |  |  | # 203,964 |
| ## 11718 | ## Тульская ул, 78а, Тульская 78а неж. помещения №№ 17-19 (т) ГБУК КО "ЦРК" | ## Региональная общественная организация "Калужская областная федерация шахмат" (просужен полностью) |  | ## 3,094 |
| ## 11719 | ## Тульская ул, 78а, Тульская 78а неж. помещения №№ 17-19 (т) ГБУК КО "ЦРК" | ## ГБУК КО "Центр развития культуры" |  | ## 12,552 |
| ## 11720 | ## Тульская ул, 78а, Тульская 78а Обл. молодеж. центр (тепло) | ## ГБУ КО ОМЦ |  | ## 18,905 |
| ## 11721 | ## Тульская ул, 78а, Тульская, 78а, "ВИВА ДАНС" (тепло) | ## НО ЧУК ЦХВ "ВИВА ДАНС" |  | ## 6,257 |
| ## 11722 | ## Тульская ул, 78а, Тульская, 78а, "ВИВА ДАНС" (тепло) | ## Строитель ДК |  | ## 11,205 |
| ## 11723 | ## Тульская ул, 78а, Тульская,78а Калужский областной колледж культуры и искусств (тепло) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 143,589 |
| ## 11724 | ## Тульская ул, 78а, ул. Тульская, д. 78А ГКУК КО "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" (тепло) | ## БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО ГКУК КО |  | ## 8,362 |
| # 11725 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78б |  |  | # 17,304 |
| ## 11726 | ## Тульская ул, 78б, Тульская,78б,частное домовладение (тепло)(ку) | ## Чернова Л.А. |  | ## 17,304 |
| # 11727 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 59 |  |  | # 9,924 |
| ## 11728 | ## Ф.Энгельса ул, 59, Ф.Энгельса,59 офис (тепло) | ## Иванова И.А. офис |  | ## 9,924 |
| # 11729 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 |  |  | # 547,554 |
| ## 11730 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 кв.47 нежилое пом.Лаврент. (тепло) (КУ) | ## Лаврентьева Виктория Евгеньевна |  | ## 4,444 |
| ## 11731 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 неж.пом. кв.76(тепло) (ку) | ## Моисеев Сергей Александровмч |  | ## 1,234 |
| ## 11732 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 неж.пом. кв.76(тепло) (ку) | ## Наумова В.В. |  | ## 3,481 |
| ## 11733 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офисное помещ.77 (тепло)(ку) | ## Амельянчик Лариса Львовна |  | ## 4,762 |
| ## 11734 | ## Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 533,633 |
| # 11735 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63 |  |  | # 485,353 |
| ## 11736 | ## Ф.Энгельса ул, 63, Ф.Энгельса,63 (ж.дом) (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 485,353 |
| 11737 | Кот. Тульское шоссе, д.28А |  |  | 338,570 |
| # 11738 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 15 |  |  | # 102,522 |
| ## 11739 | ## Мелиораторов ул, 15, Мелиораторов,15-общежитие (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 102,522 |
| # 11740 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 2 |  |  | # 31,122 |
| ## 11741 | ## Мелиораторов ул, 2, Мелиораторов,2-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 31,122 |
| # 11742 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 25 |  |  | # 49,874 |
| ## 11743 | ## Мелиораторов ул, 25, Мелиораторов,25-жил.дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 49,874 |
| # 11744 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 6 |  |  | # 15,813 |
| ## 11745 | ## Мелиораторов ул, 6, Мелиораторов,6-жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 15,813 |
| # 11746 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 28а |  |  | # 139,239 |
| ## 11747 | ## Секиотовская ул, 40А АБК "ООО "ХОРОШО"", (тепло | ## Ткаченко Роман Александрович |  | ## 139,239 |
| 11748 | Кот. Фридриха Энгельса, д.13А |  |  | 6 896,251 |
| # 11749 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 4, Корпус 26 |  |  | # 518,369 |
| ## 11750 | ## М.Горького ул, 4/26, Горького,4/26-ж.дом 1969г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 283,235 |
| ## 11751 | ## М.Горького ул, 4/26, Горького,4/26-ж.дом 1969г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,134 |
| # 11752 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 |  |  | # 149,576 |
| ## 11753 | ## М.Горького ул, 6 "гвс", Горького,6-ТСЖ"Ремонтник"гвс (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 79,204 |
| ## 11754 | ## М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 5 эт.блок | ## РЕМОНТНИК ТСЖ |  | ## 2,795 |
| ## 11755 | ## М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 9 эт.блок | ## РЕМОНТНИК ТСЖ |  | ## 5,415 |
| ## 11756 | ## М.Горького ул, 6а, М.Горького ул, 6а "ООО "Лендри"" | ## ЛЕНДРИ ООО |  | ## 62,162 |
| # 11757 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 179 |  |  | # 264,239 |
| ## 11758 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-велобаза (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШ "ПОБЕДА" |  | ## 15,505 |
| ## 11759 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-гараж (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШ "ПОБЕДА" |  | ## 10,340 |
| ## 11760 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткомплекс (гвс) | ## ГАУ ДО КО "СШ "ПОБЕДА" |  | ## 45,847 |
| ## 11761 | ## Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткорп (тепло) | ## ГАУ ДО КО "СШ "ПОБЕДА" |  | ## 192,547 |
| # 11762 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 181 |  |  | # 522,156 |
| ## 11763 | ## Суворова ул, 181, Суворова,181-ж.дом 1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 285,981 |
| ## 11764 | ## Суворова ул, 181, Суворова,181-ж.дом 1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 236,175 |
| # 11765 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 183 |  |  | # 212,109 |
| ## 11766 | ## Суворова ул, 183, Суворова ул, 183, Суворова ул, 183 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 3,505 |
| ## 11767 | ## Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 57,000 |
| ## 11768 | ## Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 151,604 |
| # 11769 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 185 |  |  | # 6,079 |
| ## 11770 | ## Суворова ул, 185, Суворова,185 -маг."День и ночь" (тепло) | ## Вепрынцева Ольга Владимировна |  | ## 6,079 |
| # 11771 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 11 |  |  | # 611,946 |
| ## 11772 | ## Ф.Энгельса ул, 11, Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 258,152 |
| ## 11773 | ## Ф.Энгельса ул, 11, Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 353,794 |
| # 11774 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 13 |  |  | # 193,056 |
| ## 11775 | ## Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13- баня №1 (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 75,440 |
| ## 11776 | ## Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13-баня №1 (гвс) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 117,616 |
| # 11777 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 9 |  |  | # 507,438 |
| ## 11778 | ## Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 268,662 |
| ## 11779 | ## Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 221,589 |
| ## 11780 | ## Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-помещ.1 (тепло) (ку) | ## Туманян Ирина Михайловна |  | ## 17,187 |
| # 11781 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 22 |  |  | # 152,422 |
| ## 11782 | ## Чижевского ул, 22, Чижевского,22-ж.дом 1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 85,933 |
| ## 11783 | ## Чижевского ул, 22, Чижевского,22-ж.дом 1975г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 66,489 |
| # 11784 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 24 |  |  | # 506,664 |
| ## 11785 | ## Чижевского ул, 24, Чижевского,24-ж.дом 1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 284,217 |
| ## 11786 | ## Чижевского ул, 24, Чижевского,24-ж.дом 1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 222,447 |
| # 11787 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 10 |  |  | # 422,618 |
| ## 11788 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (гвс) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 1,700 |
| ## 11789 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (тепло) (ку) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 9,189 |
| ## 11790 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 106,927 |
| ## 11791 | ## М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 299,876 |
| ## 11792 | ## М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 4,926 |
| # 11793 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 |  |  | # 528,497 |
| ## 11794 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-.магагазин Никанович (тепло) ( ку) | ## Никанович А.А. |  | ## 2,054 |
| ## 11795 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-.магагазин Никанович (тепло) ( ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 4,364 |
| ## 11796 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-аптека (тепло) (ку) | ## Никанович А.А. |  | ## 1,077 |
| ## 11797 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-аптека (тепло) (ку) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 2,286 |
| ## 11798 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д. 1972г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 135,292 |
| ## 11799 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 281,525 |
| ## 11800 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (гвс) | ## Матвеева Ольга Ивановна |  | ## 4,417 |
| ## 11801 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (тепло)(ку) | ## Матвеева Ольга Ивановна |  | ## 5,241 |
| ## 11802 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников гвс (гвс) | ## Садовников Сергей Александрович |  | ## 0,434 |
| ## 11803 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников от. (тепло) (ку) | ## Садовников Сергей Александрович |  | ## 4,706 |
| ## 11804 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник М.З.гвс (гвс) | ## Абольник М.З |  | ## 2,276 |
| ## 11805 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник от. (тепло) (ку) | ## Абольник М.З |  | ## 5,345 |
| ## 11806 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/быв.кв.50/от. (тепло) (ку) | ## Петров Е.И. |  | ## 6,821 |
| ## 11807 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/бывш.кв.50/гвс (гвс) | ## Петров Е.И. |  | ## 0,682 |
| ## 11808 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 10 пром.маг. (тепло)(ку) | ## Федосенкова И.В. (ИП) |  | ## 4,577 |
| ## 11809 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 5 (тепло)(ку) | ## Федосенкова И.В. (ИП) |  | ## 4,761 |
| ## 11810 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"гвс (гвс) | ## ФАНТАЗИЯ ООО |  | ## 10,278 |
| ## 11811 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"от. (тепло) (ку) | ## ФАНТАЗИЯ ООО |  | ## 12,745 |
| ## 11812 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова гвс (гвс) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 0,434 |
| ## 11813 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова от. (тепло) (КУ) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 3,318 |
| ## 11814 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-пром.маг.Никанович гвс (гвс) | ## Никанович А.А. |  | ## 0,436 |
| ## 11815 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-пром.маг.Никанович гвс (гвс) | ## Никанович Антонина Ивановна |  | ## 0,374 |
| ## 11816 | ## Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Сапичева Ж.В.пром.маг. (тепло) (ку) | ## Сапичева Жанна Владимировна |  | ## 4,857 |
| ## 11817 | ## Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 7,779 |
| ## 11818 | ## Маршала Жукова ул, 3, ул.Маршала Жукова, д.3 тепло (ку) | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 22,418 |
| # 11819 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3, Корпус 1 |  |  | # 189,461 |
| ## 11820 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к.1-ж.д 1980г.6эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 44,350 |
| ## 11821 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к1-ж.д.1980г.6эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 118,711 |
| ## 11822 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 корп.1-неж.пом.Мартвых А. (тепло)(ку) | ## Мартвых Александр Сергеевич |  | ## 24,397 |
| ## 11823 | ## Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 2,003 |
| # 11824 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 |  |  | # 668,773 |
| ## 11825 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 м-н"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | ## Сероженко В.С. |  | ## 13,613 |
| ## 11826 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом. (гвс) Гулюк Е.Н. | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 0,373 |
| ## 11827 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 8,998 |
| ## 11828 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.(гвс) Гулюк Е.Н. | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 1,520 |
| ## 11829 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | ## Гулюк Е.Н. |  | ## 7,588 |
| ## 11830 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 450,880 |
| ## 11831 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 129,484 |
| ## 11832 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г. пром.маг.от. (тепло) (ку) | ## Косушкин В.Г. |  | ## 4,633 |
| ## 11833 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г.пром.маг. гвс (гвс) | ## Косушкин В.Г. |  | ## 0,062 |
| ## 11834 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"гвс (гвс) | ## Печникова Наталья Георгиевна |  | ## 0,307 |
| ## 11835 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"от. (тепло)(ку) | ## Печникова Наталья Георгиевна |  | ## 6,694 |
| ## 11836 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм."Шарм"гвс (гвс) | ## Чупрунова Татьяна Владимировна |  | ## 7,987 |
| ## 11837 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм.Шарм от. (тепло) (ку) | ## Чупрунова Татьяна Владимировна |  | ## 7,127 |
| ## 11838 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10 гвс (гвс) | ## Чирин Валентин Алексеевич |  | ## 0,186 |
| ## 11839 | ## Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10(тепло) (ку) | ## Чирин Валентин Алексеевич |  | ## 7,049 |
| ## 11840 | ## Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 помещение №71 (КУ) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 8,335 |
| ## 11841 | ## Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 7,197 |
| ## 11842 | ## Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова, д.5 пом.7 ( тепло) (ку) | ## Анисимова Наталия Владимировна |  | ## 6,740 |
| # 11843 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 188 |  |  | # 741,362 |
| ## 11844 | ## Суворова ул, 188, Суворова ул, 188, Суворова ул, 188 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 9,665 |
| ## 11845 | ## Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 499,190 |
| ## 11846 | ## Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 232,507 |
| # 11847 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 |  |  | # 701,486 |
| ## 11848 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 10,539 |
| ## 11849 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (гвс) | ## Белоус Е.А. |  | ## 0,186 |
| ## 11850 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (тепло) (ку) | ## Белоус Е.А. |  | ## 6,105 |
| ## 11851 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 478,758 |
| ## 11852 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-14 |  | ## 194,235 |
| ## 11853 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (гвс) | ## Богачева Ирина Николаевна |  | ## 0,668 |
| ## 11854 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (тепло)(ку) | ## Богачева Ирина Николаевна |  | ## 4,272 |
| ## 11855 | ## Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Сосова (тепло)(ку) | ## Сосова Е.С. |  | ## 6,723 |
| 11856 | Кот. Хрустальная, д.18А |  |  | 21 540,744 |
| # 11857 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 57 |  |  | # 341,668 |
| ## 11858 | ## Заводская ул, 57, Заводская,57 (тепло) | ## ГБУ КО "Дирекция парков" |  | ## 320,835 |
| ## 11859 | ## Заводская ул, 57, Заводская,57 город (ку) (тепло) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 20,833 |
| # 11860 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 |  |  | # 643,493 |
| ## 11861 | ## Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" ГВС", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд"гвс (гвс) | ## ГАУ ДО КО "СШОР "ТРУД" |  | ## 643,493 |
| # 11862 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 2 |  |  | # 93,028 |
| ## 11863 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,320 |
| ## 11864 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,612 |
| ## 11865 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 23,426 |
| ## 11866 | ## Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 68,670 |
| # 11867 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 4 |  |  | # 86,811 |
| ## 11868 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,320 |
| ## 11869 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 0,612 |
| ## 11870 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 65,877 |
| ## 11871 | ## Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 20,002 |
| # 11872 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 1 |  |  | # 468,078 |
| ## 11873 | ## Хрустальная ул, 1, Хрустальная ул.1 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 15,884 |
| ## 11874 | ## Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 142,290 |
| ## 11875 | ## Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 309,904 |
| # 11876 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 |  |  | # 939,697 |
| ## 11877 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН |  | ## 4,495 |
| ## 11878 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 4 (тепло)(ку) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 2,778 |
| ## 11879 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 5 (тепло)(ку) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 19,796 |
| ## 11880 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 6 (тепло)(ку) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 12,202 |
| ## 11881 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10- помещение; 1 ввод (тепло)(ку) | ## Иванов Алексей Александрович |  | ## 4,356 |
| ## 11882 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 239,604 |
| ## 11883 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 653,718 |
| ## 11884 | ## Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-маг.Торгово-офисное помещение (гвс) | ## Карпов Руслан Андреевич (ИП) |  | ## 2,748 |
| # 11885 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 11 |  |  | # 202,814 |
| ## 11886 | ## Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен. пребыв. не (гвс) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 22,370 |
| ## 11887 | ## Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен.преб.несов. (тепло) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 180,444 |
| # 11888 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 18 |  |  | # 400,544 |
| ## 11889 | ## Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18 ООО "Любава"от. (тепло) | ## Любава (ООО) |  | ## 372,212 |
| ## 11890 | ## Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18-ООО"Любава"гвс (гвс) | ## Любава (ООО) |  | ## 28,332 |
| # 11891 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 2 |  |  | # 669,592 |
| ## 11892 | ## Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 гвс (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" г. Калуги |  | ## 29,943 |
| ## 11893 | ## Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 отопл. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" г. Калуги |  | ## 639,649 |
| # 11894 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 34а |  |  | # 152,324 |
| ## 11895 | ## Хрустальная ул, 34 "а", Хрустальная,34 а ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 152,324 |
| # 11896 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 5 |  |  | # 2 365,497 |
| ## 11897 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.1 (бойлер) Овакимян Э.А. | ## Овакимян Эдвард Ашотович |  | ## 0,060 |
| ## 11898 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.1 ку (тепло) | ## Овакимян Эдвард Ашотович |  | ## 12,631 |
| ## 11899 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.2 (бойлер) Терноуцкая О.А. | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 2,487 |
| ## 11900 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.2 ку (тепло) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 1,578 |
| ## 11901 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.3 (бойлер) Терноуцкая О.Т. | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 7,460 |
| ## 11902 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.3 ку (тепло) | ## Терноуцкая Ольга Александровна |  | ## 6,632 |
| ## 11903 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.4 (бойлер) Варданян | ## Варданян Микаел Артаваздович |  | ## 6,195 |
| ## 11904 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.4 ку (тепло)Варданян | ## Варданян Микаел Артаваздович |  | ## 10,641 |
| ## 11905 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.5 ку (тепло) | ## Захаров Александр Петрович |  | ## 1,185 |
| ## 11906 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.6 (бойлер) Захаров А.П. | ## Захаров Александр Петрович |  | ## 0,575 |
| ## 11907 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.6 ку (тепло) | ## Захаров Александр Петрович |  | ## 6,653 |
| ## 11908 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.7 ку (тепло) | ## ООО "Калужский регион" |  | ## 5,855 |
| ## 11909 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.7 ку (тепло) Портнов С.Г. | ## Портнов Сергей Геннадьевич |  | ## 3,256 |
| ## 11910 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.8 ку (тепло) | ## ООО "Калужский регион" |  | ## 1,185 |
| ## 11911 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, неж. пом.9 ку (тепло) | ## ООО "Калужский регион" |  | ## 4,998 |
| ## 11912 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д.(КРнаСОИ) | ## ООО "Калужский регион" |  | ## 74,120 |
| ## 11913 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 690,687 |
| ## 11914 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 506,655 |
| ## 11915 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение №10 (ку) (бойлер) ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ | ## ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ |  | ## 3,110 |
| ## 11916 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение №10 (ку) (тепло) ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ | ## ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ |  | ## 10,890 |
| ## 11917 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение №11 (ку) (бойлер) ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ | ## ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ |  | ## 0,202 |
| ## 11918 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение №11 (ку) (тепло) ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ | ## ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ |  | ## 1,577 |
| ## 11919 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение №12 (ку) (бойлер) ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ | ## ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ |  | ## 0,212 |
| ## 11920 | ## Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение №12 (ку) (тепло) ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ | ## ТАЙФУН-ЗАРЯ ООО НПФ |  | ## 6,653 |
| # 11921 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 5 |  |  | # 35,556 |
| ## 11922 | ## Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 10,461 |
| ## 11923 | ## Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 25,095 |
| # 11924 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 7 |  |  | # 46,068 |
| ## 11925 | ## Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,584 |
| ## 11926 | ## Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 29,484 |
| # 11927 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 8 |  |  | # 1 656,582 |
| ## 11928 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 29,392 |
| ## 11929 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8 неж.пом.(тепло) (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 2,516 |
| ## 11930 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8 неж.пом.(тепло) (ку) ООО "Космос" | ## ООО "Космос" |  | ## 76,065 |
| ## 11931 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 403,030 |
| ## 11932 | ## Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 1 145,579 |
| # 11933 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 9 |  |  | # 33,127 |
| ## 11934 | ## Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,013 |
| ## 11935 | ## Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,114 |
| # 11936 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 1 |  |  | # 131,233 |
| ## 11937 | ## Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,087 |
| ## 11938 | ## Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 100,226 |
| ## 11939 | ## Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,395 |
| ## 11940 | ## Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 0,525 |
| # 11941 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 11 |  |  | # 116,505 |
| ## 11942 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 ж.д. гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 28,024 |
| ## 11943 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 "ж.д." | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 87,794 |
| ## 11944 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД "Маяк" ООО |  | ## 0,354 |
| ## 11945 | ## Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО «СКС» |  | ## 0,333 |
| # 11946 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 13 |  |  | # 30,426 |
| ## 11947 | ## Хрустальный пер, 13, пер. Хрустальный 13-общ.1968г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 30,426 |
| # 11948 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 3 |  |  | # 98,578 |
| ## 11949 | ## Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 16,934 |
| ## 11950 | ## Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,934 |
| ## 11951 | ## Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,710 |
| # 11952 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 5 |  |  | # 132,244 |
| ## 11953 | ## Хрустальный пер, 5, пер. Хрустальный д. 5 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,244 |
| # 11954 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 7 |  |  | # 524,096 |
| ## 11955 | ## Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 161,269 |
| ## 11956 | ## Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 356,748 |
| ## 11957 | ## Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 6,079 |
| # 11958 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 9 |  |  | # 103,297 |
| ## 11959 | ## Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (гвс) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 20,648 |
| ## 11960 | ## Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 81,438 |
| ## 11961 | ## Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## ВОСТОК УК ООО |  | ## 0,520 |
| ## 11962 | ## Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | ## СЖО МБУ л/с 208052А8660) |  | ## 0,691 |
| # 11963 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 |  |  | # 152,592 |
| ## 11964 | ## Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 8,268 |
| ## 11965 | ## Чехова ул, 11 "гвс", Чехова,11-ж.дом 1998г.5эт. гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 144,324 |
| # 11966 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 |  |  | # 289,020 |
| ## 11967 | ## Чехова ул, 15., Чехова ул, 15., Чехова ул, 15. гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 2,853 |
| ## 11968 | ## Чехова ул, 15., Чехова,15-общ.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 286,167 |
| # 11969 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 |  |  | # 28,297 |
| ## 11970 | ## Чехова ул, 9 "гвс", Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"гвс (гвс) | ## Отдел № 8 МБДОУ № 37 "Веселые нотки" г. Калуги |  | ## 28,297 |
| # 11971 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 52 |  |  | # 988,934 |
| ## 11972 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.гвс (ку) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 188,916 |
| ## 11973 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ АГЕНТ ЕИРЦ №1-Черемушки |  | ## 429,672 |
| ## 11974 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 322,254 |
| ## 11975 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.гвс (гвс) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 1,909 |
| ## 11976 | ## Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.от. (тепло) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 5,494 |
| ## 11977 | ## Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## ЧЕРЕМУШКИ - ГРУППА ДОМОВ ООО |  | ## 40,689 |
| # 11978 | # 248028, Калуга г, Калужская обл, Хрустальная ул, № 44, Корпус 6 |  |  | # 2 359,690 |
| ## 11979 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 нежилое пом. №5 (бойлер)*** | ## РМП ООО |  | ## 0,010 |
| ## 11980 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 645,909 |
| ## 11981 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 578,283 |
| ## 11982 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое помещение № 1 (тепло) 106,8 | ## Игрунев Валерий Сергеевич |  | ## 12,693 |
| ## 11983 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое помещение № 3 (тепло) 95,9 | ## Игрунев Валерий Сергеевич |  | ## 11,397 |
| ## 11984 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое помещение № 4 (тепло) 58,6 | ## Мазаев Юрий Анатольевич |  | ## 6,960 |
| ## 11985 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое пом. № 5 (тепло)*** | ## РМП ООО |  | ## 0,999 |
| ## 11986 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое помещение № 7 (тепло) 95,9 | ## Игрунев Валерий Сергеевич |  | ## 11,397 |
| ## 11987 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое помещение №2 (тепло) | ## Филиппов Владимир Константинович |  | ## 6,961 |
| ## 11988 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. нежилое помещение №8 (тепло) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 6,961 |
| ## 11989 | ## Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6(КРнаСОИ) | ## ООО "Калужский регион" |  | ## 78,120 |
| # 11990 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 26 |  |  | # 942,169 |
| ## 11991 | ## Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 11,820 |
| ## 11992 | ## Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 196,434 |
| ## 11993 | ## Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 733,915 |
| # 11994 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 2 |  |  | # 2 053,553 |
| ## 11995 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 444,674 |
| ## 11996 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 479,029 |
| ## 11997 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 (бойлер) | ## Тихонов Владимир Геннадиевич |  | ## 0,225 |
| ## 11998 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 ку (тепло) | ## Тихонов Владимир Геннадиевич |  | ## 8,762 |
| ## 11999 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.2 (бойлер) | ## Новиков Владимир Александрович |  | ## 0,180 |
| ## 12000 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.2 (тепло)(ку) | ## Новиков Владимир Александрович |  | ## 15,952 |
| ## 12001 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.3 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,180 |
| ## 12002 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.3 (тепло)(ку) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 7,863 |
| ## 12003 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.4 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,335 |
| ## 12004 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.4 (тепло)(ку) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 14,328 |
| ## 12005 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 (бойлер) | ## Лагидзе Роланд Давидович |  | ## 0,744 |
| ## 12006 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 ку (тепло) | ## Лагидзе Роланд Давидович |  | ## 8,762 |
| ## 12007 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.6 (бойлер) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 0,180 |
| ## 12008 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.6 (тепло)(ку) | ## ИП Рыжков Максим Геннадьевич |  | ## 15,953 |
| ## 12009 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.7 (тепло)(ку) | ## Владыкова Мария Андреевна |  | ## 0,516 |
| ## 12010 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.7 (тепло)(ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 0,989 |
| ## 12011 | ## Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (КРнаСОИ) | ## НОВЫЙ ГОРОД ООО УК |  | ## 54,881 |
| # 12012 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 3 |  |  | # 1 763,018 |
| ## 12013 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 418,016 |
| ## 12014 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (КР на СОИ) | ## ООО "ГК"Жилищник" |  | ## 49,879 |
| ## 12015 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 115 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12016 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 127 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12017 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 15 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12018 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 170 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12019 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 231 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12020 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 255 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12021 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 257 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12022 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 265 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12023 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 27 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12024 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 277 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12025 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 304 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12026 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 4 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12027 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 79 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12028 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 кв. 86 ж.д.(бойлер)ку | ## СУ-155 АО |  | ## 2,236 |
| ## 12029 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1 238,543 |
| ## 12030 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 15 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,240 |
| ## 12031 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 231 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 1,995 |
| ## 12032 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 255 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,240 |
| ## 12033 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 257 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,184 |
| ## 12034 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 27 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,184 |
| ## 12035 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 277 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,184 |
| ## 12036 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 304 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,184 |
| ## 12037 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 79 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 1,904 |
| ## 12038 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 кв. 86 ж.д. (тепло) (ку) | ## СУ-155 АО |  | ## 2,240 |
| ## 12039 | ## Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 нежилые помещения 3 (тепло) (ку) *** | ## Истомина Анна Сергеевна |  | ## 5,921 |
| # 12040 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 4 |  |  | # 3 172,210 |
| ## 12041 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная ул, 44/4 бойлер (КР на СОИ) | ## НОВЫЙ ГОРОД ООО УК |  | ## 66,404 |
| ## 12042 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (бойлер) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 668,103 |
| ## 12043 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (тепло) (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 2 344,513 |
| ## 12044 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилое помещение №4 (тепло) | ## Мельникова Марина Александровна |  | ## 3,495 |
| ## 12045 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения №1 (Бойлер) | ## Сапрыкина Светлана Ивановна |  | ## 16,565 |
| ## 12046 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения №1 (тепло) | ## Сапрыкина Светлана Ивановна |  | ## 24,848 |
| ## 12047 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения №5 (тепло) | ## Мельникова Марина Александровна |  | ## 3,721 |
| ## 12048 | ## Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения (тепло) АО СУ-155*** | ## СУ-155 АО |  | ## 44,561 |
| # 12049 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 |  |  | # 94,893 |
| ## 12050 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 2,194 |
| ## 12051 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 90,345 |
| ## 12052 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-Родник от. (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 2,354 |
| # 12053 | # Калужская обл, Калуга г, Песчаная ул, № 2 |  |  | # 425,110 |
| ## 12054 | ## Песчаная ул, 2, Песчаная,2-ж.дом 1978г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 425,110 |
| 12055 | Кот. Хрустальная, д.50А |  |  | 11 044,588 |
| # 12056 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 54 |  |  | # 813,047 |
| ## 12057 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 8,687 |
| ## 12058 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54 Магазин №53 (тепло) (ку) | ## Степанов Юрий Владимирович |  | ## 13,262 |
| ## 12059 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 232,395 |
| ## 12060 | ## Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 558,703 |
| # 12061 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 36 |  |  | # 215,502 |
| ## 12062 | ## Стекольная ул, 36, Стекольная,36-ж.д. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,502 |
| # 12063 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 27 |  |  | # 218,456 |
| ## 12064 | ## Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 1,455 |
| ## 12065 | ## Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,509 |
| ## 12066 | ## Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 149,492 |
| # 12067 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 |  |  | # 656,263 |
| ## 12068 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 2,480 |
| ## 12069 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (гвс) | ## ГРАДУС ООО |  | ## 0,643 |
| ## 12070 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (ку) (тепло) | ## ГРАДУС ООО |  | ## 11,835 |
| ## 12071 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ..кв.2 (гвс) | ## Балян Нелли Славиковна |  | ## 0,585 |
| ## 12072 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.кв.2 (ку) (тепло) | ## Балян Нелли Славиковна |  | ## 3,273 |
| ## 12073 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 179,017 |
| ## 12074 | ## Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 458,430 |
| # 12075 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 |  |  | # 586,686 |
| ## 12076 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖКО БЕРЁЗКА ООО |  | ## 2,163 |
| ## 12077 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК СИРИУС+" |  | ## 1,132 |
| ## 12078 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35 - нежилое помещение (тепло) (ку) | ## ООО УК "Развитие" |  | ## 1,463 |
| ## 12079 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-(помещение) (ку) (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 2,041 |
| ## 12080 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,254 |
| ## 12081 | ## Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 332,633 |
| # 12082 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 50 |  |  | # 707,962 |
| ## 12083 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 6,766 |
| ## 12084 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 126,419 |
| ## 12085 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | ## УК Наш Тайфун ООО |  | ## 541,359 |
| ## 12086 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ОПОП (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 7,975 |
| ## 12087 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (ку тепло) | ## Садова Елена Михайловна |  | ## 21,537 |
| ## 12088 | ## Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (гвс) | ## Садова Елена Михайловна |  | ## 3,906 |
| # 12089 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 52 |  |  | # 829,547 |
| ## 12090 | ## Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 7,779 |
| ## 12091 | ## Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 165,415 |
| ## 12092 | ## Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 656,353 |
| # 12093 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 |  |  | # 688,099 |
| ## 12094 | ## Хрустальная ул, 56, ул.Хрустальная, д. 56, кв. 68 | ## Беляева Ольга Сергеевна |  | ## 3,337 |
| ## 12095 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 7,325 |
| ## 12096 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56 МФЦ- (тепло) 49,8 кв.м (ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 8,185 |
| ## 12097 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56- МФЦ (тепло) 98,1 кв .м (ку) | ## МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | ## 16,125 |
| ## 12098 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-аптечный пункт (тепло) (КУ) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 5,920 |
| ## 12099 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 125,588 |
| ## 12100 | ## Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 521,619 |
| # 12101 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 58 |  |  | # 707,370 |
| ## 12102 | ## Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 6,929 |
| ## 12103 | ## Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 169,785 |
| ## 12104 | ## Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.от (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 530,656 |
| # 12105 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 60 |  |  | # 724,278 |
| ## 12106 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 9,374 |
| ## 12107 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (гвс) | ## ТАНДЕР |  | ## 13,783 |
| ## 12108 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 158,419 |
| ## 12109 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.гвс (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 93,190 |
| ## 12110 | ## Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.от (ку) | ## ЖилСерви ООО |  | ## 449,512 |
| # 12111 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 62 |  |  | # 727,599 |
| ## 12112 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 7,313 |
| ## 12113 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-Борис М.В. (тепло)(ку) | ## Борис Михаил Васильевич |  | ## 17,094 |
| ## 12114 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 175,777 |
| ## 12115 | ## Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 527,415 |
| # 12116 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 64 |  |  | # 972,711 |
| ## 12117 | ## Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 9,304 |
| ## 12118 | ## Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64 ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 193,939 |
| ## 12119 | ## Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64-ж.д.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 769,468 |
| # 12120 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 |  |  | # 730,299 |
| ## 12121 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 10,690 |
| ## 12122 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66- Родник гвс (гвс) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 0,585 |
| ## 12123 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 11,116 |
| ## 12124 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 235,086 |
| ## 12125 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 460,900 |
| ## 12126 | ## Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-Родник от. (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 11,922 |
| # 12127 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 68 |  |  | # 655,569 |
| ## 12128 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 5,182 |
| ## 12129 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 261,464 |
| ## 12130 | ## Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 388,923 |
| # 12131 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 70 |  |  | # 662,099 |
| ## 12132 | ## Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 7,872 |
| ## 12133 | ## Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 145,264 |
| ## 12134 | ## Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 508,963 |
| # 12135 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 72 |  |  | # 408,700 |
| ## 12136 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72 гвс (КРнаСОИ) | ## УЮТНЫЙ ДОМ ООО |  | ## 3,062 |
| ## 12137 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72 опс № 28 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 32,222 |
| ## 12138 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72- опс № 28 (гвс) | ## Почта России АО |  | ## 0,240 |
| ## 12139 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 64,728 |
| ## 12140 | ## Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 308,448 |
| # 12141 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 74 |  |  | # 740,401 |
| ## 12142 | ## Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 8,233 |
| ## 12143 | ## Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 209,622 |
| ## 12144 | ## Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 522,546 |
| 12145 | Кот. Чижевского, д.12А |  |  | 9 141,681 |
| # 12146 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 143 |  |  | # 775,161 |
| ## 12147 | ## Суворова ул, 143, Суворова,143 учебный корпус (тепло) | ## Калужский областной колледж культуры и искусств ГБПОУ КО |  | ## 775,161 |
| # 12148 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 |  |  | # 869,134 |
| ## 12149 | ## Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. тепло(ку) | ## Головашкина Е.Г. |  | ## 7,107 |
| ## 12150 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147 блок В, 23 кв.ж/д (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 266,211 |
| ## 12151 | ## Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 512,429 |
| ## 12152 | ## Суворова ул, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,560 |
| ## 12153 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение (тепло) банк (ку) | ## КАЛУГА ООО КБ |  | ## 77,049 |
| ## 12154 | ## Суворова ул, 147, Суворова,147 помещение 13 (тепло) (ку) | ## Ледовский Егор Вячеславович |  | ## 4,778 |
| # 12155 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 |  |  | # 98,574 |
| ## 12156 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова,147 корп.1 с пристр.ж/д ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,628 |
| ## 12157 | ## Суворова ул, 147/1, Суворова,147,кор.1 офис (тепло) | ## МТС ПАО |  | ## 22,946 |
| # 12158 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153 |  |  | # 35,553 |
| ## 12159 | ## Суворова ул, 153, Суворова,153 офис Морозов (тепло)(ку) | ## Морозов Д.Л. |  | ## 2,884 |
| ## 12160 | ## Суворова ул, 153, Суворова,153(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 32,669 |
| # 12161 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 1 |  |  | # 281,442 |
| ## 12162 | ## Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 ДПК "Вятичи" Сод. (тепло)(ку) | ## МБОУДО ДПЦ СОДРУЖЕСТВО |  | ## 6,067 |
| ## 12163 | ## Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 парикмахерская (ку) (тепло) | ## Перепелова Лилия Викторовна |  | ## 6,757 |
| ## 12164 | ## Суворова ул, 153/1, Суворова,153к.1(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 268,618 |
| # 12165 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 2 |  |  | # 526,270 |
| ## 12166 | ## Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 Паралиенов В.В. (тепло)(ку) | ## Паралиенов Владимир Владимирович |  | ## 12,065 |
| ## 12167 | ## Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 стомат.кабинет (тепло) | ## Стоматология топ Дент (ООО) |  | ## 9,323 |
| ## 12168 | ## Суворова ул, 153/2, Суворова,153, корпус 2 ж/д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 504,882 |
| # 12169 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 3 |  |  | # 525,504 |
| ## 12170 | ## Суворова ул, 153/3, Суворова,153к.3(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 525,504 |
| # 12171 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 4 |  |  | # 442,049 |
| ## 12172 | ## Суворова ул, 153/4, Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 442,049 |
| # 12173 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 5 |  |  | # 419,209 |
| ## 12174 | ## Суворова ул, 153/5, Суворова,153к.5(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 419,209 |
| # 12175 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 |  |  | # 423,189 |
| ## 12176 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63.10 магазин Завьялова (тепло) | ## Завьялова В.Г. |  | ## 3,436 |
| ## 12177 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Оптика" Финкельш. (тепло)(ку) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 4,932 |
| ## 12178 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Подружки" Белокоп. (тепло) | ## Белокопытова Елена Владимировна |  | ## 4,393 |
| ## 12179 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Данилова (тепло) | ## Данилова Ангелина Валерьевна |  | ## 7,642 |
| ## 12180 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Смирнова (тепло) | ## Смирнова Е.А. |  | ## 8,645 |
| ## 12181 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Афонина (тепло)(ку) | ## Афонина О.В. |  | ## 5,587 |
| ## 12182 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Финкельштейн (тепло)(ку) | ## Финкельштейн Юрий Семенович |  | ## 4,946 |
| ## 12183 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 353,857 |
| ## 12184 | ## Ленина ул, 63/10, Ленина,д. 63/10, пом. 1-3 (тепло)(ку) | ## Яцевич Светлана Викторовна |  | ## 4,932 |
| ## 12185 | ## Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло) (ку) | ## Чернин И.С. |  | ## 7,133 |
| ## 12186 | ## Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло)( ку) | ## Сюрина Татьяна Александровна Высылать счета почтой |  | ## 5,225 |
| ## 12187 | ## Ленина ул, 63/10, ул.Ленина, д. 63/10, пом. 1, 3, 4 (тепло) (ку) | ## Сюрин Сергей Иванович |  | ## 5,015 |
| ## 12188 | ## Ленина ул, 63/10, ул.Ленина,63/10, пом. 1-4 (тепло) (ку) | ## Тюрина Наталья Геннадьевна |  | ## 7,446 |
| # 12189 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 |  |  | # 625,084 |
| ## 12190 | ## Ленина ул, 65, Ленина,65 неж.пом. (тепло)(ку) | ## Голиков Андрей Борисович |  | ## 1,024 |
| ## 12191 | ## Ленина ул, 65, Ленина,65 неж.пом. (тепло)(ку) | ## Голикова Л.Н. |  | ## 4,894 |
| ## 12192 | ## Ленина ул, 65, Ленина,65(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 619,166 |
| # 12193 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65а |  |  | # 39,506 |
| ## 12194 | ## Ленина ул, 65а, Ленина,65а Дом Толстых (тепло)*** | ## МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях |  | ## 39,506 |
| # 12195 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65б |  |  | # 103,582 |
| ## 12196 | ## Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.1 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 46,327 |
| ## 12197 | ## Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.7 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 7,394 |
| ## 12198 | ## Ленина ул, 65б, Ленина,65б(тяг.подст.) (тепло) | ## МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги |  | ## 49,861 |
| # 12199 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 |  |  | # 441,761 |
| ## 12200 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Быков (тепло)(ку) | ## Быков М.И. |  | ## 5,461 |
| ## 12201 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Данилова (тепло)(ку) | ## Данилова Надежда Юрьевна |  | ## 5,098 |
| ## 12202 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Сергеев (тепло)(ку) | ## ИП Сергеев Вадим Евгеньевич |  | ## 5,245 |
| ## 12203 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67 промтоварный маг.Комаров (тепло)(ку) | ## Комаров Ю.А. |  | ## 7,578 |
| ## 12204 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Ефремов (тепло)(ку) | ## Ефремов Александр Валерьевич |  | ## 5,127 |
| ## 12205 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Федоров (тепло)(ку) | ## Федоров Г.А. |  | ## 5,719 |
| ## 12206 | ## Ленина ул, 67, Ленина,67(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 407,533 |
| # 12207 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 |  |  | # 343,616 |
| ## 12208 | ## Суворова ул, 151 "отоп", Суворова,151(ж.дом) 5эт. ЖЭУ-7 (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 343,616 |
| # 12209 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 155 |  |  | # 285,441 |
| ## 12210 | ## Суворова ул, 155, Суворова,155(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 285,441 |
| # 12211 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 157 |  |  | # 470,735 |
| ## 12212 | ## Суворова ул, 157, Суворова,157 офис Лабай (тепло)(ку) | ## Лабай А.В. |  | ## 10,274 |
| ## 12213 | ## Суворова ул, 157, Суворова,157(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 460,461 |
| # 12214 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 159 |  |  | # 475,412 |
| ## 12215 | ## Суворова ул, 159, Суворова,159, кв. 1 (тепло)(ку) | ## ИП Ларина Галина Васильевна |  | ## 6,972 |
| ## 12216 | ## Суворова ул, 159, Суворова,159(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 468,440 |
| # 12217 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12 |  |  | # 718,550 |
| ## 12218 | ## Ф.Энгельса ул, 12 "15 шк", Ф.Энгельса,12,школа N 15 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" г. Калуги |  | ## 718,550 |
| # 12219 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а |  |  | # 545,953 |
| ## 12220 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф. Энгельса 12 а, потери отопление (тепло) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 17,723 |
| ## 12221 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а гимназия 24 (тепло) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 413,910 |
| ## 12222 | ## Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-прист.от (тепло) | ## МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги |  | ## 114,320 |
| # 12223 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 12 |  |  | # 514,645 |
| ## 12224 | ## Чижевского ул, 12, Чижевского,12 салон "Альба' (тепло) (ку) | ## Мишина Е.Н. (ИП) |  | ## 10,421 |
| ## 12225 | ## Чижевского ул, 12, Чижевского,12,ж.д. ЖЭУ-7 (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 494,424 |
| ## 12226 | ## Чижевского ул, 12, Чижевского.12 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Макаров Владимир Игоревич |  | ## 9,800 |
| # 12227 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 7а |  |  | # 181,311 |
| ## 12228 | ## Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а админ.здание (тепло) | ## Калугагазстрой ЗАО |  | ## 178,917 |
| ## 12229 | ## Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а потери (тепло) | ## Калугагазстрой ЗАО |  | ## 2,394 |
| 12230 | Кот. Чичерина, д.11А |  |  | 9 100,088 |
| # 12231 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Багговута ул, № 12 |  |  | # 334,550 |
| ## 12232 | ## Багговута ул, 12, Багговута,12 ж/д 1988г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 334,550 |
| # 12233 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 |  |  | # 209,818 |
| ## 12234 | ## Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г. от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,818 |
| # 12235 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 13, Корпус 18 |  |  | # 434,922 |
| ## 12236 | ## Пионерская ул, 13/18 (1-50), Пионерская,13/18 -ж.д 1986г.от (ку) (кв.1-50) | ## Техно-Р ООО |  | ## 313,460 |
| ## 12237 | ## Пионерская ул, 13/18 (51-64), Пионерская ул, 13/18 (кв.51-64) | ## Техно-Р ООО |  | ## 121,462 |
| # 12238 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 15 |  |  | # 519,699 |
| ## 12239 | ## Пионерская ул, 15, Пионерская,15-ж.д 1995г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 519,699 |
| # 12240 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 3 |  |  | # 405,400 |
| ## 12241 | ## Социалистическая ул, 3, Социалистическая,3-ж.д.1963г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 405,400 |
| # 12242 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 4 |  |  | # 578,732 |
| ## 12243 | ## Социалистическая ул, 4, Социалистическая,4-ж.д.1967г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 578,732 |
| # 12244 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 1 |  |  | # 130,520 |
| ## 12245 | ## Телевизионная ул, 1, Телевизионная,1-дом престарелых (тепло) | ## ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | ## 130,520 |
| # 12246 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 |  |  | # 317,806 |
| ## 12247 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-"Кондитерский" пом. №1 (тепло)(ку) | ## Пашаев А.И. |  | ## 9,340 |
| ## 12248 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-ж.д.1960г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 274,652 |
| ## 12249 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.прод.Пашаев пом. № 46 (тепло) (ку) | ## Пашаев А.И. |  | ## 13,372 |
| ## 12250 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.пром.товар. (тепло) (ку) | ## Терехова Евгения Анатольевна |  | ## 4,820 |
| ## 12251 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-магазин Пашаев пом. № 47 (тепло)(ку) | ## Пашаев Р.И. |  | ## 9,192 |
| ## 12252 | ## Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-сад и огород (тепло)(ку) | ## АГРО-40 ООО |  | ## 6,430 |
| # 12253 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14, Корпус 1 |  |  | # 572,410 |
| ## 12254 | ## Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14 к1-ж.д.1974г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 418,485 |
| ## 12255 | ## Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14корп.1 ГЦРТДиЮ (тепло) (ку) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 153,925 |
| # 12256 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2 |  |  | # 245,260 |
| ## 12257 | ## Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2 неж.пом.39 (тепло) (ку) | ## Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО |  | ## 46,837 |
| ## 12258 | ## Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2-ж.д.1973г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 198,423 |
| # 12259 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 3 |  |  | # 136,813 |
| ## 12260 | ## Телевизионная ул, 3, Телевизионная,3-МОБ (тепло) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 136,813 |
| # 12261 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 4 |  |  | # 324,579 |
| ## 12262 | ## Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-город (ку) (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 5,050 |
| ## 12263 | ## Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-ж.д.1970г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 319,529 |
| # 12264 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6 |  |  | # 153,041 |
| ## 12265 | ## Телевизионная ул, 6, Телевизионная,6-общ.1954г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 153,041 |
| # 12266 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6, Корпус 1 |  |  | # 148,743 |
| ## 12267 | ## Телевизионная ул, 6/1, Телевизионная,6 к1-ж.д.1977г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 148,743 |
| # 12268 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 8 |  |  | # 126,973 |
| ## 12269 | ## Телевизионная ул, 8, Телевизионная,8-общ.1955г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 126,973 |
| # 12270 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 24 |  |  | # 536,418 |
| ## 12271 | ## Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Некрасова Ирина Анатольевна |  | ## 10,770 |
| ## 12272 | ## Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24-ж/д 1977г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 525,648 |
| # 12273 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 28 |  |  | # 515,718 |
| ## 12274 | ## Чичерина пер, 28, пер.Чичерина,28-ж/д 1967г.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 515,718 |
| # 12275 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1/5 |  |  | # 416,241 |
| ## 12276 | ## Чичерина ул, 1/5, Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 416,241 |
| # 12277 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 10 |  |  | # 506,500 |
| ## 12278 | ## Чичерина ул, 10, Чичерина,10 помещ.41 (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 43,590 |
| ## 12279 | ## Чичерина ул, 10, Чичерина,10-ж.д.1955 г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 462,910 |
| # 12280 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 11 |  |  | # 345,176 |
| ## 12281 | ## Чичерина ул, 11, Чичерина,11-биб-ка фил. N9 от. (тепло)(ку) | ## ЦБС Г. КАЛУГИ МБУ |  | ## 41,353 |
| ## 12282 | ## Чичерина ул, 11, Чичерина,11-ж.д.1955г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 303,823 |
| # 12283 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12 |  |  | # 345,388 |
| ## 12284 | ## Чичерина ул, 12, Чичерина,12-ж.д.1936г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 312,194 |
| ## 12285 | ## Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг. неж.пом.№37 (тепло) (ку) | ## БАРХАН ООО |  | ## 26,807 |
| ## 12286 | ## Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."МясКо" (тепло)(ку) | ## Выборнова Наталья Борисовна |  | ## 6,387 |
| # 12287 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 |  |  | # 514,080 |
| ## 12288 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | ## Афонина Елена Николаевна |  | ## 12,210 |
| ## 12289 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13 пом.1/5 ( 68,2) (тепло) (ку) | ## Корнеева Мария Тихоновна |  | ## 5,554 |
| ## 12290 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13 пом.1/5 ( 68,2) (тепло) (ку) | ## Филюшкина Надежда Анатольевна |  | ## 7,612 |
| ## 12291 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13 торг.помещение 36 (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 46,481 |
| ## 12292 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13- магазин (тепло)(ку) | ## Митюшкина Дарья Валентиновна |  | ## 12,246 |
| ## 12293 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,694 |
| ## 12294 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 413,007 |
| ## 12295 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-парикмахер. (тепло) (ку) | ## Скляр А.Н. (парикмахерская"Алькор") |  | ## 2,020 |
| ## 12296 | ## Чичерина ул, 13, Чичерина,13-пром.магазин (тепло) (ку) | ## Ильин А.В. (ИП) |  | ## 13,256 |
| # 12297 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13а |  |  | # 29,755 |
| ## 12298 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина пер, 13а помещение №3 | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 6,262 |
| ## 12299 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина ул, 13а потери (тепло) пом.3 | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 0,123 |
| ## 12300 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 14,817 |
| ## 12301 | ## Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение 2 (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 8,553 |
| # 12302 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 14 |  |  | # 326,438 |
| ## 12303 | ## Чичерина ул, 14, Чичерина,14-ж.д.1936г.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 301,112 |
| ## 12304 | ## Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## СЕТЬ МАГАЗИНОВ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ ООО |  | ## 12,390 |
| ## 12305 | ## Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Терещенко Н.В. |  | ## 12,936 |
| # 12306 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 15 |  |  | # 177,926 |
| ## 12307 | ## Чичерина ул, 15, Чичерина,15-ж.д.1938г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 177,926 |
| # 12308 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7 |  |  | # 68,296 |
| ## 12309 | ## Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) | ## Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области (ТФОМС) |  | ## 66,525 |
| ## 12310 | ## Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) потери до т/счетчика | ## Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области (ТФОМС) |  | ## 1,771 |
| # 12311 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7а |  |  | # 213,269 |
| ## 12312 | ## Чичерина ул, 7а, Чичерина,7а-ж.д.1960г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 213,269 |
| # 12313 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 8 |  |  | # 215,540 |
| ## 12314 | ## Чичерина ул, 8, Чичерина, д.8 неж. пом.4 ( тепло) ку | ## Даниелян Александра Андреевна |  | ## 5,202 |
| ## 12315 | ## Чичерина ул, 8, Чичерина,8-ж.д.1959г. ЖРЭУ-21 (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 210,338 |
| # 12316 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9 |  |  | # 124,903 |
| ## 12317 | ## Чичерина ул, 9, Чичерина,9-общ.1956г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 124,903 |
| # 12318 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9а |  |  | # 125,174 |
| ## 12319 | ## Чичерина ул, 9а, Чичерина,9а-общ.1956г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 125,174 |
| 12320 | Кот. Чичерина, д.23А |  |  | 32 390,532 |
| # 12321 | # 248010, Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 46, Корпус 1 |  |  | # 583,892 |
| ## 12322 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ООО "УК Феникс" |  | ## 2,935 |
| ## 12323 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова,46 к1 ж.д. 1977г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 348,782 |
| ## 12324 | ## Пухова ул, 46/1, Пухова,46,к.1 ж.д. 5эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 232,175 |
| # 12325 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 1, Корпус 2 |  |  | # 1 032,190 |
| ## 12326 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 63,199 |
| ## 12327 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- ж.д. (тепло)(ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 711,060 |
| ## 12328 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение (тепло) (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 17,047 |
| ## 12329 | ## Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2-ТСЖ,гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 240,884 |
| # 12330 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 3 |  |  | # 300,599 |
| ## 12331 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 3,283 |
| ## 12332 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 (ку)(тепло) | ## ООО " Противопожарный Центр-Калуга" |  | ## 46,459 |
| ## 12333 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 потери (гвс) | ## !!! Объекты без договоров |  | ## 9,581 |
| ## 12334 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ (ку) (тепло) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 176,230 |
| ## 12335 | ## Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 65,046 |
| # 12336 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 8 |  |  | # 1 281,857 |
| ## 12337 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 26,144 |
| ## 12338 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-бывшая лифтерная (гвс ) | ## Соколова Лариса Евгеньевна ИП |  | ## 0,777 |
| ## 12339 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-Город (тепло) (ку) | ## Соколова Лариса Евгеньевна ИП |  | ## 0,991 |
| ## 12340 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 306,988 |
| ## 12341 | ## Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 946,957 |
| # 12342 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 |  |  | # 466,142 |
| ## 12343 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25 пом.50 (тепло)(ку) Мозгов | ## Мозгов Дмитрий Андреевич |  | ## 4,299 |
| ## 12344 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25- магазин "Тандер"(тепло)(ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 83,962 |
| ## 12345 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ж.д.1932г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 357,283 |
| ## 12346 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.пом. (тепло) (ку) Васько | ## Васько А.В. ИП |  | ## 14,465 |
| ## 12347 | ## Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №6 (тепло)(ку) Байрамов | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр оглы ИП |  | ## 6,133 |
| # 12348 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 29 |  |  | # 234,259 |
| ## 12349 | ## Пухова ул, 29, Пухова,29-ж.д.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 234,259 |
| # 12350 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 40 |  |  | # 101,591 |
| ## 12351 | ## Пухова ул, 40, Пухова,40-ж.д.1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,591 |
| # 12352 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 41 |  |  | # 262,537 |
| ## 12353 | ## Пухова ул, 41, Пухова,41-ж.д.1936г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 253,036 |
| ## 12354 | ## Пухова ул, 41, Пухова,41-филиал биб.от. (тепло)(ку) | ## ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" (КОДБ) |  | ## 9,501 |
| # 12355 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 42 |  |  | # 15,596 |
| ## 12356 | ## Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,032 |
| ## 12357 | ## Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 11,564 |
| # 12358 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 1 |  |  | # 528,885 |
| ## 12359 | ## Пухова ул, 43/1, Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 528,885 |
| # 12360 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 2 |  |  | # 419,410 |
| ## 12361 | ## Пухова ул, 43/2, Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 419,410 |
| # 12362 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 3 |  |  | # 229,019 |
| ## 12363 | ## Пухова ул, 43/3, Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 229,019 |
| # 12364 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 45 |  |  | # 86,800 |
| ## 12365 | ## Пухова ул, 45, Пухова,45-ж.д.1929г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 86,800 |
| # 12366 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 47 |  |  | # 105,924 |
| ## 12367 | ## Пухова ул, 47, Пухова,47-ж.д.1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,924 |
| # 12368 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 |  |  | # 279,258 |
| ## 12369 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ж.д.1952г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 213,836 |
| ## 12370 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Авто-М" (тепло)(ку) | ## Бурина Ольга Ншановна |  | ## 9,233 |
| ## 12371 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Краски" (тепло) (ку) | ## Буровые основания (ООО") |  | ## 13,797 |
| ## 12372 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом2 (тепло)(ку) | ## АВАЗ ООО |  | ## 16,226 |
| ## 12373 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом3 (тепло)(ку) | ## АВАЗ ООО |  | ## 12,502 |
| ## 12374 | ## Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24, пом. 9 (тепло)(ку) | ## Кахаров Алишер Акрамович |  | ## 13,664 |
| # 12375 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 49 |  |  | # 111,664 |
| ## 12376 | ## Пухова ул, 49, Пухова,49-ж.д.1954г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 47,856 |
| ## 12377 | ## Пухова ул, 49, Пухова,49-ж.д.1954г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 63,808 |
| # 12378 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 50, Корпус 27 |  |  | # 423,031 |
| ## 12379 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27- (тепло)ку 256,5 кв.м | ## Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | ## 28,728 |
| ## 12380 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27- (тепло)ку 256,5 кв.м | ## Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | ## 21,546 |
| ## 12381 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-аптека (тепло)(ку) | ## Яковлева С.В. |  | ## 14,329 |
| ## 12382 | ## Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ж.д.1957г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 358,428 |
| # 12383 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 51 |  |  | # 105,546 |
| ## 12384 | ## Пухова ул, 51, Пухова,51-ж.д.1957г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 105,546 |
| # 12385 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 53 |  |  | # 67,767 |
| ## 12386 | ## Пухова ул, 53, Пухова,53-общ.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 67,767 |
| # 12387 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 55 |  |  | # 69,888 |
| ## 12388 | ## Пухова ул, 55, Пухова,55-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,888 |
| # 12389 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 57 |  |  | # 69,944 |
| ## 12390 | ## Пухова ул, 57, Пухова,57-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 69,944 |
| # 12391 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 |  |  | # 403,190 |
| ## 12392 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -аптека (тепло)(ку)Бысова Е.Е-апт. | ## Бысова Е.Е. |  | ## 8,582 |
| ## 12393 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -Плиско Г.В. (тепло)(ку) | ## Плиско Геннадий Владимирович |  | ## 5,712 |
| ## 12394 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 маг. Гоцфрид (тепло)(КУ) | ## Гоцфрид К.В. ИП |  | ## 8,777 |
| ## 12395 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-ж.д.1963г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 335,923 |
| ## 12396 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-магазин"Сатурн-2" (тепло)(ку) | ## Сиротина Г.Е (ИП) |  | ## 25,668 |
| ## 12397 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-Нечвидова (тепло) (ку) | ## Нечвидова Елена Михайловна |  | ## 7,955 |
| ## 12398 | ## Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11,пом 49 (тепло)(КУ) | ## Докучаева Наталья Михайловна |  | ## 10,573 |
| # 12399 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 |  |  | # 391,643 |
| ## 12400 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 - пом.3 (тепло)(КУ) | ## Грехов Эдуард Дмитриевич |  | ## 9,919 |
| ## 12401 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 пом.1 пром.маг. (тепло)(КУ) | ## Беловинцев Сергей Владимирович |  | ## 15,855 |
| ## 12402 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-аптека"Будь здоров" (тепло)(ку) | ## Снегирева Ольга Викторовна |  | ## 14,406 |
| ## 12403 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 289,884 |
| ## 12404 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-Зубихин А.А.пром.м (тепло)(ку) | ## ИП Зубихин А.А |  | ## 11,739 |
| ## 12405 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-кондитер (ку) (тепло) | ## Зудин С.И. |  | ## 6,587 |
| ## 12406 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг."Промыш.товаров" (тепло)(КУ) | ## Сорокин М.В. |  | ## 8,897 |
| ## 12407 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг.прд.тов. (тепло)(ку) | ## Черниченко Юлия Васильевна |  | ## 8,778 |
| ## 12408 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-неж.пом.кв.9 (тепло) (ку) | ## Никишина М.П. |  | ## 6,251 |
| ## 12409 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(КУ) | ## Лагутина Валентина Павловна |  | ## 9,723 |
| ## 12410 | ## Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(ку) | ## Стеюк Александр Яковлевич |  | ## 9,604 |
| # 12411 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 |  |  | # 267,204 |
| ## 12412 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13 пом.№45 Волков А.А. (тепло) (ку) | ## Волков Александр Александрович |  | ## 5,054 |
| ## 12413 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13- неж. помещ.44 (тепло)(ку) | ## Семенова Любовь Семеновна |  | ## 6,475 |
| ## 12414 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Н.В.маг.пром.№ 13 (тепло)(ку) | ## Вазгис Н.В. |  | ## 7,315 |
| ## 12415 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Р.Р.неж.пом. 42 (тепло)(ку) | ## Вазгис Р.Р. |  | ## 7,336 |
| ## 12416 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-ж.д.1964г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 234,402 |
| ## 12417 | ## Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-офис (пом.№43) (тепло)(ку) | ## Вазгис Р.Р. |  | ## 6,622 |
| # 12418 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 |  |  | # 158,771 |
| ## 12419 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14 неж.пом.№14 тепло- 61,5 кв.м. | ## Анисимова Вера Васильевна |  | ## 4,743 |
| ## 12420 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-ж.д.1955г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,613 |
| ## 12421 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-пром.маг. (тепло)(КУ) | ## ИП Анисимов А.И. |  | ## 14,551 |
| ## 12422 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14, пом. 2 (тепло)(КУ) | ## Аксенова Елена Порфирьевна |  | ## 11,563 |
| ## 12423 | ## Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14; помещ.№13 (тепло)(ку) | ## ИП Свирин Андрей Викторович |  | ## 14,301 |
| # 12424 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 |  |  | # 247,933 |
| ## 12425 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-- (тепло)(ку) | ## Зеленова Татьяна Васильевна |  | ## 7,781 |
| ## 12426 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ж.д.1962г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 218,386 |
| ## 12427 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-косметич.кабинет (тепло) (ку) | ## Киреева Диана Викторовна |  | ## 5,969 |
| ## 12428 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-неж.пом.кв.1 (тепло)(ку) Матронова Ю.А. | ## Матросова Юлия Александровна |  | ## 7,606 |
| ## 12429 | ## Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-парикмахерская кв.5 (тепло)(ку) | ## Сарапова Маргарита Олеговна |  | ## 8,191 |
| # 12430 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 16 |  |  | # 247,114 |
| ## 12431 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная, 16, пом.1 (тепло)(ку) | ## Криволуцкая .Юлия Викторовна |  | ## 21,819 |
| ## 12432 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-ж.д.1955г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 208,565 |
| ## 12433 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-ж.д.1955г. (ку) кв.11, индивид. отопление S=77,8кв.м. | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1,456 |
| ## 12434 | ## Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-магазин (тепло) (ку) | ## Сычев В.П. |  | ## 15,274 |
| # 12435 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 17 |  |  | # 115,787 |
| ## 12436 | ## Телевизионная ул, 17, Телевизионная,17-ж.д.1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,787 |
| # 12437 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 18 |  |  | # 361,277 |
| ## 12438 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 пр.тр.зал потери до т/с (гвс) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 3,605 |
| ## 12439 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 ФОК потери до т/сч (тепло) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 6,194 |
| ## 12440 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-гараж (тепло) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 8,148 |
| ## 12441 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-прист.,трен.зал (тепло) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 125,612 |
| ## 12442 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под (гвс) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 12,459 |
| ## 12443 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-ФОК (тепло) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 203,396 |
| ## 12444 | ## Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-хозблок (тепло) | ## МАУ ДО СШОР "Вымпел" г.Калуги |  | ## 1,863 |
| # 12445 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 20а |  |  | # 137,200 |
| ## 12446 | ## Телевизионная ул, 20а, Телевизионная,20а-ДШИ 2 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги |  | ## 137,200 |
| # 12447 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 23 |  |  | # 125,785 |
| ## 12448 | ## Телевизионная ул, 23, Телевизионная,23-ж.д.1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 38,870 |
| ## 12449 | ## Телевизионная ул, 23, Телевизионная,23-ж.д.1959г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 86,915 |
| # 12450 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 25 |  |  | # 163,716 |
| ## 12451 | ## Телевизионная ул, 25, Телевизионная,25-ж.д.1951г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 70,164 |
| ## 12452 | ## Телевизионная ул, 25, Телевизионная,25-ж.д.1951г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 93,552 |
| # 12453 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 27 |  |  | # 50,442 |
| ## 12454 | ## Телевизионная ул, 27, Телевизионная,27-ж.д.1960г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 50,442 |
| # 12455 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 31а |  |  | # 20,920 |
| ## 12456 | ## Телевизионная ул, 31а, Телевизионная, 31а - произв.помещ.от (тепло) |  |  | ## 20,920 |
| # 12457 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 5 |  |  | # 1 195,330 |
| ## 12458 | ## Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7-новое от. (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" г. Калуги |  | ## 780,300 |
| ## 12459 | ## Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7новое (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" г. Калуги |  | ## 30,450 |
| ## 12460 | ## Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.начальных классов (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" г. Калуги |  | ## 384,580 |
| # 12461 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 9 |  |  | # 310,704 |
| ## 12462 | ## Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9- магазин (тепло) (ку) | ## ТАНДЕР |  | ## 74,552 |
| ## 12463 | ## Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9-ж.д.1969г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 236,152 |
| # 12464 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 35 |  |  | # 633,213 |
| ## 12465 | ## Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 10,550 |
| ## 12466 | ## Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 192,007 |
| ## 12467 | ## Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 430,656 |
| # 12468 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 37 |  |  | # 409,325 |
| ## 12469 | ## Тельмана ул, 37, Тельмана,37-ж.д.1980г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 409,325 |
| # 12470 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 39 |  |  | # 554,966 |
| ## 12471 | ## Тельмана ул, 39, Тельмана,39- пом.1 (тепло)(ку) | ## Щеглова Алла Юрьевна |  | ## 18,626 |
| ## 12472 | ## Тельмана ул, 39, Тельмана,39-ж.д.1972г.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 536,340 |
| # 12473 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 41 |  |  | # 559,024 |
| ## 12474 | ## Тельмана ул, 41, Тельмана,41-ж.д.ЖЭУ-21 от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 540,106 |
| ## 12475 | ## Тельмана ул, 41, Тельмана,41-маг."Обувь" (тепло)(КУ) | ## Сорокин М.В. |  | ## 8,630 |
| ## 12476 | ## Тельмана ул, 41, Тельмана,41/кв.2/-пром.магазин (тепло) (ку) | ## Никишина М.П. |  | ## 10,288 |
| # 12477 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16 |  |  | # 263,594 |
| ## 12478 | ## Чичерина ул, 16, ул. Чичерина, д.16. пом.3 (тепло) (ку) | ## Пастарнаков Сергей Константинович |  | ## 6,722 |
| ## 12479 | ## Чичерина ул, 16, Чичерина,16-ж.д.1960г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 256,872 |
| # 12480 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16а |  |  | # 340,243 |
| ## 12481 | ## Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-ж.д.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 319,831 |
| ## 12482 | ## Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 110,5 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 15,076 |
| ## 12483 | ## Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 39,1 (тепло)(ку) | ## Феникс ЦЛА ООО |  | ## 5,336 |
| # 12484 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17 |  |  | # 345,570 |
| ## 12485 | ## Чичерина ул, 17, Рафейчик Ирина Зигмундовна (тепло)(ку) | ## Рафейчик Ирина Зигмундовна |  | ## 18,055 |
| ## 12486 | ## Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,603 |
| ## 12487 | ## Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 306,089 |
| ## 12488 | ## Чичерина ул, 17, Чичерина,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Соколов Иван Валентинович |  | ## 19,823 |
| # 12489 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17а |  |  | # 94,087 |
| ## 12490 | ## Чичерина ул, 17а, Чичерина,17а, ж.д (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 94,087 |
| # 12491 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18 |  |  | # 629,758 |
| ## 12492 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18 опс № 10 (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 39,536 |
| ## 12493 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18 торговое помещение (№27) (тепло)(ку) | ## ВИНОГРАД ООО |  | ## 10,148 |
| ## 12494 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18 торговое помещение (№27) (тепло)(ку) | ## Нарусов Михаил Абрамович |  | ## 7,677 |
| ## 12495 | ## Чичерина ул, 18, Чичерина,18-ж.д.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 572,397 |
| # 12496 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18, Корпус 1 |  |  | # 504,495 |
| ## 12497 | ## Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 8,699 |
| ## 12498 | ## Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18,корп.1-ж.д.1998г.6эт. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 402,063 |
| ## 12499 | ## Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 93,733 |
| # 12500 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 |  |  | # 361,171 |
| ## 12501 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19 магазин (тепло) (ку) | ## Круглов Сергей Сергеевич |  | ## 17,271 |
| ## 12502 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19 магазин (тепло) (ку) | ## Сушенцова Анна Андреевна |  | ## 17,072 |
| ## 12503 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19 неж. помещение № 3 (тепло) (ку) | ## Колобова Т.К. |  | ## 42,964 |
| ## 12504 | ## Чичерина ул, 19, Чичерина,19-ж.д.1953г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 283,864 |
| # 12505 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 |  |  | # 507,349 |
| ## 12506 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20 Ситилаб (тепло) (ку) | ## Кудрявцева Елена Петровна |  | ## 27,074 |
| ## 12507 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20-ж.д.1954г. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 377,538 |
| ## 12508 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20-маг.Лилиана (тепло)(ку) | ## Пархимович Елена Анатольевна |  | ## 2,688 |
| ## 12509 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20-магазин (тепло)(ку) | ## Ирлен (ООО") |  | ## 65,422 |
| ## 12510 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20, пом. 4 ( 1 этаж) (тепло)(ку) | ## Бровков Геннадий Всеволодович |  | ## 14,271 |
| ## 12511 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20, пом. 4 ( 1 этаж) (тепло)(ку) | ## Плясов Владимир Николаевич |  | ## 19,028 |
| ## 12512 | ## Чичерина ул, 20, Чичерина,20, пом. 4 ( подвал ) (тепло)(ку) | ## Плясов Владимир Николаевич |  | ## 1,328 |
| # 12513 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 21 |  |  | # 331,029 |
| ## 12514 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 1 (тепло) (ку) | ## Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы |  | ## 3,119 |
| ## 12515 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | ## Сидорова Наталья Борисовна |  | ## 3,209 |
| ## 12516 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,054 |
| ## 12517 | ## Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - центральное отопление | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 320,647 |
| # 12518 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 22 |  |  | # 448,557 |
| ## 12519 | ## Чичерина ул, 22, Чичерина,22 (тепло) | ## АСТРА ООО |  | ## 114,346 |
| ## 12520 | ## Чичерина ул, 22, Чичерина,22-бар (тепло) | ## Липатников Г.А. |  | ## 10,748 |
| ## 12521 | ## Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ж.д.1955г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 323,463 |
| # 12522 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 26 |  |  | # 77,105 |
| ## 12523 | ## Чичерина ул, 26, Чичерина,26-ж.д.1948г.ЖЭУ-6 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 77,105 |
| # 12524 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 30 |  |  | # 101,500 |
| ## 12525 | ## Чичерина ул, 30, Чичерина,30-общ.1954г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 101,500 |
| # 12526 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 31 |  |  | # 118,930 |
| ## 12527 | ## Чичерина ул, 31, Чичерина,31-ж.д.1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 118,930 |
| # 12528 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 10 |  |  | # 813,559 |
| ## 12529 | ## Билибина ул, 10, Билибина ул, 10, Билибина ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | ## Техно-Р ООО |  | ## 6,882 |
| ## 12530 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (гвс) | ## Финогенова Ирина Юрьевна |  | ## 0,134 |
| ## 12531 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (тепло)(ку) | ## Финогенова Ирина Юрьевна |  | ## 2,633 |
| ## 12532 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 178,152 |
| ## 12533 | ## Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д.9эт.от (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 625,758 |
| # 12534 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 |  |  | # 1 379,478 |
| ## 12535 | ## Билибина ул, 2, Билибина ул, 2, Билибина ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 30,837 |
| ## 12536 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2 Белоцерковская Н.В. (тепло) (ку) | ## Белоцерковская Н.В. |  | ## 2,298 |
| ## 12537 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение Котов А.М. (тепло) (ку) | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 7,946 |
| ## 12538 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение (гвс) Котов А.М. | ## Котов Александр Михайлович |  | ## 0,585 |
| ## 12539 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 1 ВВОД кв.109-144 (4 подъезд) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 209,439 |
| ## 12540 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 2 ВВОД кв.1-108 (1,2,3 подъезды) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 730,009 |
| ## 12541 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 383,556 |
| ## 12542 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-маг."Юбочка" (тепло) (ку) | ## Кузьмина Е.Ю |  | ## 2,040 |
| ## 12543 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-магазин (тепло)(ку) | ## Яковец Владимир Анатольевич |  | ## 1,943 |
| ## 12544 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 (тепло)(ку) | ## Марковская М.С. |  | ## 7,493 |
| ## 12545 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 гвс (гвс) | ## Марковская М.С. |  | ## 1,440 |
| ## 12546 | ## Билибина ул, 2, Билибина,2-Прошин В.А."Обувь" (тепло) (ку) | ## Прошин В.А. |  | ## 1,892 |
| # 12547 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 |  |  | # 473,152 |
| ## 12548 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-аптека (тепло)(ку) | ## Вахлис Б.З. |  | ## 5,998 |
| ## 12549 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-ж.д.1969г. (ку) | ## Техно-Р ООО |  | ## 455,139 |
| ## 12550 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-Силаев в."Прелесть" (тепло)(ку) | ## Силаева Валентина Степановна |  | ## 5,862 |
| ## 12551 | ## Билибина ул, 26, Билибина,26-Федотов Ю. (тепло)(ку) | ## Федотов Юрий Владимирович |  | ## 6,153 |
| # 12552 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 4 |  |  | # 1 852,015 |
| ## 12553 | ## Билибина ул, 4, Билибина ул, 4, Билибина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 35,145 |
| ## 12554 | ## Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 523,415 |
| ## 12555 | ## Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 1 293,455 |
| # 12556 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 8 |  |  | # 933,451 |
| ## 12557 | ## Билибина ул, 8, Билибина ул, 8, Билибина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 16,478 |
| ## 12558 | ## Билибина ул, 8, Билибина,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 213,672 |
| ## 12559 | ## Билибина ул, 8, Билибина,8ж.д9эт. от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 703,301 |
| # 12560 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 1 |  |  | # 718,413 |
| ## 12561 | ## К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-новое здание шк.17 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" г. Калуги |  | ## 388,890 |
| ## 12562 | ## К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-старое здание шк.17 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" г. Калуги |  | ## 329,523 |
| # 12563 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 170 |  |  | # 39,491 |
| ## 12564 | ## Московская ул, 170, Московская,170-д/сад"Белочка" (гвс) | ## МБДОУ № 49 "Белочка" г. Калуги |  | ## 39,491 |
| # 12565 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 178 |  |  | # 426,659 |
| ## 12566 | ## Московская ул, 178, Московская,178 неж. помещение 51 (тепло)(ку) | ## Сычева Людмила Викторовна |  | ## 6,994 |
| ## 12567 | ## Московская ул, 178, Московская,178 парикмахерская (тепло)(ку) | ## Горбачева Наталья Александровна |  | ## 3,304 |
| ## 12568 | ## Московская ул, 178, Московская,178-аптека 4 (тепло)(ку) | ## Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | ## 34,040 |
| ## 12569 | ## Московская ул, 178, Московская,178-ж.д.1972г. (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 382,321 |
| # 12570 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 180 |  |  | # 541,832 |
| ## 12571 | ## Московская ул, 180, Московская,180-ж.д.1971г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 537,047 |
| ## 12572 | ## Московская ул, 180, Московская,180-промт.маг. (тепло)(ку) | ## Чечетина Татьяна Юрьевна |  | ## 4,785 |
| # 12573 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 182 |  |  | # 365,629 |
| ## 12574 | ## Московская ул, 182, Московская,182-ж.д.1970г. (ку) | ## СпецРемСтрой ООО |  | ## 355,793 |
| ## 12575 | ## Московская ул, 182, Московская,182-ООО"Стоматология" (тепло)(ку) | ## Стоматология ООО |  | ## 5,149 |
| ## 12576 | ## Московская ул, 182, Московская,182, нежилое помещение (тепло)(ку) | ## Кузнецов Павел Алексеевич |  | ## 4,687 |
| # 12577 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184 |  |  | # 577,362 |
| ## 12578 | ## Московская ул, 184, Московская,184-ж.д.1970г.5эт. (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 577,362 |
| # 12579 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а/2 |  |  | # 7,938 |
| ## 12580 | ## Московская ул, 184а/2, Московская,184а,стр.2-Останков (тепло) | ## Останков Роман Михайлович |  | ## 7,938 |
| # 12581 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 186 |  |  | # 59,993 |
| ## 12582 | ## Московская ул, 186, Московская,186-д/с"Ивушка" (гвс) | ## МБДОУ № 41 "Ивушка" г.Калуги |  | ## 59,993 |
| # 12583 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 10 |  |  | # 753,956 |
| ## 12584 | ## Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,644 |
| ## 12585 | ## Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 753,312 |
| # 12586 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 2 |  |  | # 1 109,630 |
| ## 12587 | ## Окружная ул, 2, Окружная ул, 2, Окружная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 16,606 |
| ## 12588 | ## Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 827,817 |
| ## 12589 | ## Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 265,207 |
| # 12590 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4 |  |  | # 1 044,407 |
| ## 12591 | ## Окружная ул, 4, Окружная ул, 4, Окружная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 18,667 |
| ## 12592 | ## Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 277,789 |
| ## 12593 | ## Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 1 ввод / 1 подъезд/ (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 459,043 |
| ## 12594 | ## Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 2 ввод / 2,3 подъезды/ (тепло) (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 288,908 |
| # 12595 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 1 |  |  | # 420,534 |
| ## 12596 | ## Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 5,193 |
| ## 12597 | ## Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 91,563 |
| ## 12598 | ## Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 323,778 |
| # 12599 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 2 |  |  | # 302,696 |
| ## 12600 | ## Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 4,996 |
| ## 12601 | ## Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 219,268 |
| ## 12602 | ## Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | ## УК Забота Плюс ООО |  | ## 78,432 |
| # 12603 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4/3 |  |  | # 198,797 |
| ## 12604 | ## Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (гвс) | ## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ## 8,808 |
| ## 12605 | ## Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (тепло) | ## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ## 189,989 |
| # 12606 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 6 |  |  | # 468,740 |
| ## 12607 | ## Окружная ул, 6, Окружная,6-ж.д.1974г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 451,163 |
| ## 12608 | ## Окружная ул, 6, ул. Окружная, 6 неж.пом. (тепло) ку | ## Пашаев Р.И. |  | ## 12,173 |
| ## 12609 | ## Окружная ул, 6, ул. Окружная, 6 неж.пом. (тепло) ку | ## Пашаева Эльнара Мажлум кызы |  | ## 5,404 |
| # 12610 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 7 |  |  | # 366,528 |
| ## 12611 | ## Окружная ул, 7, Окружная ул, 7, Окружная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 4,774 |
| ## 12612 | ## Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 82,832 |
| ## 12613 | ## Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 250,842 |
| ## 12614 | ## Окружная ул, 7, Окружная,7-неж.пом. (тепло) (ку) | ## Зугрина Виолетта Витальевна |  | ## 28,080 |
| # 12615 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 8 |  |  | # 703,314 |
| ## 12616 | ## Окружная ул, 8, Окружная,8- нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 17,818 |
| ## 12617 | ## Окружная ул, 8, Окружная,8-ж.д.от (ку) | ## ЖРЭУ-21 |  | ## 685,496 |
| # 12618 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы пер, № 10 |  |  | # 4,858 |
| ## 12619 | ## Поле Свободы пер, 10, пер.П.Свободы.10.дом 1950г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 4,858 |
| # 12620 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 20 |  |  | # 132,783 |
| ## 12621 | ## Поле Свободы ул, 20, П.Свободы,20-ж.д.1953г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 132,783 |
| # 12622 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 31 |  |  | # 5,020 |
| ## 12623 | ## Поле Свободы ул, 31, П.Свободы,31-частный ж/дом (ку) | ## Симаков Иван Семёнович (Частный жилой дом по ул.П.Свободы,31-гвс ) |  | ## 5,020 |
| # 12624 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 33 |  |  | # 259,877 |
| ## 12625 | ## Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 53,593 |
| ## 12626 | ## Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от (ку) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 190,723 |
| ## 12627 | ## Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, неж. пом. (ку) | ## Шелыганов Ю.Н. |  | ## 13,597 |
| ## 12628 | ## Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | ## УК МЖД Московского округа ООО |  | ## 1,964 |
| # 12629 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 65а |  |  | # 20,292 |
| ## 12630 | ## Поле Свободы ул, 65а, П.Свободы,65а-склад монастыря (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КРЕСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В Г. КАЛУГЕ |  | ## 20,292 |
| # 12631 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 37а |  |  | # 53,156 |
| ## 12632 | ## Пухова ул, 37а, Пухова,37а-кафе"Гриль" (тепло) | ## Кафе "Гриль" |  | ## 53,156 |
| # 12633 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 52 |  |  | # 570,190 |
| ## 12634 | ## Пухова ул, 52, Пухова,52-клуб (тепло) | ## МБУК"Городской досуговый центр" |  | ## 490,937 |
| ## 12635 | ## Пухова ул, 52, Пухова,52-спортзал (тепло) | ## МБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги |  | ## 79,253 |
| # 12636 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 54 |  |  | # 534,051 |
| ## 12637 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-гараж (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 3,210 |
| ## 12638 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к спортзалу школы (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 126,826 |
| ## 12639 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к школе (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 100,850 |
| ## 12640 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-спотзал (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 71,819 |
| ## 12641 | ## Пухова ул, 54, Пухова,54-школа N 2 (тепло) | ## МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги |  | ## 231,346 |
| 12642 | Кот. Шахтеров, д.3А |  |  | 12 391,174 |
| # 12643 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 96 |  |  | # 429,045 |
| ## 12644 | ## Северная ул, 96, Северная,96-ж.дом 1986г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 429,045 |
| # 12645 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Вагонный пер, № 15 |  |  | # 866,158 |
| ## 12646 | ## Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15 гвс (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 17,002 |
| ## 12647 | ## Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 289,096 |
| ## 12648 | ## Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 560,060 |
| # 12649 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 10 |  |  | # 102,539 |
| ## 12650 | ## Врубовая ул, 10, Врубовая,10-ГЦРТДиЮ "Созвездие" (тепло) | ## МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | ## 102,539 |
| # 12651 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 14 |  |  | # 115,115 |
| ## 12652 | ## Врубовая ул, 14, Врубовая,14-ж.дом,1989г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 115,115 |
| # 12653 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 18/20 |  |  | # 237,769 |
| ## 12654 | ## Врубовая ул, 18/20, Врубовая,18/20-сем.общ.1960г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 237,769 |
| # 12655 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 2/63 |  |  | # 439,533 |
| ## 12656 | ## Врубовая ул, 2/63, Врубовая,2/63-ж.д.1969г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 413,280 |
| ## 12657 | ## Врубовая ул, 2/63, Калужская Ирина Сергеевна (тепло)(ку) | ## Калужская Ирина Сергеевна |  | ## 26,253 |
| # 12658 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 20/21 |  |  | # 227,661 |
| ## 12659 | ## Врубовая ул, 20/21, Врубовая,20/21-сем.общ.1961г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 227,661 |
| # 12660 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 22 |  |  | # 280,399 |
| ## 12661 | ## Врубовая ул, 22, Врубовая,22- адм.здан.гвс. (гвс) | ## ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга |  | ## 3,887 |
| ## 12662 | ## Врубовая ул, 22, Врубовая,22-адм.здание от. (тепло) | ## ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга |  | ## 254,593 |
| ## 12663 | ## Врубовая ул, 22, Врубовая,22-гараж ц."Забота" (тепло) | ## ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга |  | ## 21,919 |
| # 12664 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 4 |  |  | # 242,023 |
| ## 12665 | ## Врубовая ул, 4, Врубовая,4-ж.дом 1980г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 242,023 |
| # 12666 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 45 |  |  | # 807,349 |
| ## 12667 | ## Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45 гвс (КРнаСОИ) | ## Квадратный Метр ООО |  | ## 15,768 |
| ## 12668 | ## Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 210,612 |
| ## 12669 | ## Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 580,969 |
| # 12670 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 6 |  |  | # 379,702 |
| ## 12671 | ## Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N 4 (гвс) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 276,026 |
| ## 12672 | ## Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N4 (тепло) | ## МУП "Управление комплексного обслуживания населения г.Калуги" |  | ## 103,676 |
| # 12673 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 8 |  |  | # 145,736 |
| ## 12674 | ## Врубовая ул, 8, Врубовая,8 Центр "Доброта" (тепло) | ## ГБУ КО Центр "Доброта" |  | ## 145,736 |
| # 12675 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 19, Корпус 12 |  |  | # 113,820 |
| ## 12676 | ## Врубовой пер, 19/12, пер.Врубовой,19/12-общ.1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,820 |
| # 12677 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 4 |  |  | # 1 052,856 |
| ## 12678 | ## Врубовой пер, 4, Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 27,272 |
| ## 12679 | ## Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4, нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | ## Зубенкова Светлана Михайловна |  | ## 1,075 |
| ## 12680 | ## Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | ## Губерния ООО "УК " |  | ## 151,580 |
| ## 12681 | ## Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 872,929 |
| # 12682 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 1, Корпус 69 |  |  | # 231,226 |
| ## 12683 | ## Забойная ул, 1/69, Забойная,1/69-ж.дом 1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 198,921 |
| ## 12684 | ## Забойная ул, 1/69, ул. Забойная,д.1/69, кв. 37 (тепло) (ку) | ## ГБУ КО "РЦИ КРОК" |  | ## 32,305 |
| # 12685 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 3 |  |  | # 788,203 |
| ## 12686 | ## Забойная ул, 3, Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 11,656 |
| ## 12687 | ## Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 207,266 |
| ## 12688 | ## Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 556,922 |
| ## 12689 | ## Забойная ул, 3, Забойная,3-магазин,от. (тепло) | ## Корнеева Марина Анатольевна |  | ## 12,359 |
| # 12690 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 39 |  |  | # 127,079 |
| ## 12691 | ## Луговая ул, 39, Луговая,39-магазин (тепло) | ## ТАНДЕР |  | ## 127,079 |
| # 12692 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 41 |  |  | # 706,172 |
| ## 12693 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-"Забава"-хоз.блок от. (тепло) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "Забава" г. Калуги |  | ## 27,816 |
| ## 12694 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-д/с Забава от. (тепло) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "Забава" г. Калуги |  | ## 462,053 |
| ## 12695 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-ДОУ -94"Забава"гвс (гвс) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "Забава" г. Калуги |  | ## 199,285 |
| ## 12696 | ## Луговая ул, 41, Луговая,41-хоз.блок гвс (гвс) | ## Отдел № 1 МБДОУ № 94 "Забава" г. Калуги |  | ## 17,018 |
| # 12697 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 43 |  |  | # 804,147 |
| ## 12698 | ## Луговая ул, 43, Луговая,43-школа 1 (гвс) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Калуги |  | ## 131,927 |
| ## 12699 | ## Луговая ул, 43, Луговая,43-школа N 1 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Калуги |  | ## 672,220 |
| # 12700 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 70 |  |  | # 403,081 |
| ## 12701 | ## Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника гвс (гвс) | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 36,215 |
| ## 12702 | ## Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника от. (тепло) | ## ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" |  | ## 366,866 |
| # 12703 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Отбойная ул, № 18, Корпус 2 |  |  | # 1 311,025 |
| ## 12704 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 28,355 |
| ## 12705 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2 Город (тепло) (ку) | ## Максимов Алексей Николаевич |  | ## 1,111 |
| ## 12706 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 370,898 |
| ## 12707 | ## Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 910,661 |
| # 12708 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 65, Корпус 2 |  |  | # 248,724 |
| ## 12709 | ## Северная ул, 65/2, Северная,65/2-ж.дом 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 248,724 |
| # 12710 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 10 |  |  | # 75,110 |
| ## 12711 | ## Шахтеров ул, 10, Шахтеров,10-ж.дом 1958г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 75,110 |
| # 12712 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 11/23 |  |  | # 374,690 |
| ## 12713 | ## Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-общ.1963г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 325,276 |
| ## 12714 | ## Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-проф.каб. (тепло)(ку) | ## Калугастрой ООО |  | ## 49,414 |
| # 12715 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 13 |  |  | # 490,129 |
| ## 12716 | ## Шахтеров ул, 13, Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 7,686 |
| ## 12717 | ## Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. гвс (ку) | ## ЖРЭУ- 8 |  | ## 101,048 |
| ## 12718 | ## Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 381,395 |
| # 12719 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 14 |  |  | # 33,383 |
| ## 12720 | ## Шахтеров ул, 14, Шахтеров,14-магазин (тепло) | ## Евгенова О.В. |  | ## 33,383 |
| # 12721 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 16/22 |  |  | # 235,089 |
| ## 12722 | ## Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22 пом. 12 (тепло)(ку) | ## ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" (ЦХиСО УМВД) |  | ## 19,657 |
| ## 12723 | ## Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22-общ.1961г.от (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 215,432 |
| # 12724 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 17 |  |  | # 48,090 |
| ## 12725 | ## Шахтеров ул, 17, Шахтеров,17-ж.дом 1959г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 48,090 |
| # 12726 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 3 |  |  | # 255,947 |
| ## 12727 | ## Шахтеров ул, 3, Шахтеров,3-ж.дом 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 247,059 |
| ## 12728 | ## Шахтеров ул, 3, Шахтеров,3-ж.дом квартира № 11 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 8,888 |
| # 12729 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 4 |  |  | # 249,154 |
| ## 12730 | ## Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4 магазин (тепло)(ку) | ## Московченко Евгений Геннадьевич |  | ## 19,288 |
| ## 12731 | ## Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4-ж.дом 1961г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,866 |
| # 12732 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 5 |  |  | # 300,772 |
| ## 12733 | ## Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-ж.дом 1976г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 239,008 |
| ## 12734 | ## Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.дисп.от. (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО НДКО |  | ## 60,349 |
| ## 12735 | ## Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.диспан. (гвс) | ## ГБУЗ КО НДКО |  | ## 1,415 |
| # 12736 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 6 |  |  | # 249,095 |
| ## 12737 | ## Шахтеров ул, 6, Шахтеров,6-ж.дом 1966г. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 249,095 |
| # 12738 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 9 |  |  | # 20,353 |
| ## 12739 | ## Шахтеров ул, 9, Шахтеров,9 -1й этаж КалугаСтройКоммуникации (тепло) | ## КалугаСтройКоммуникации |  | ## 20,353 |
| 12740 | Кот. Широкая, д.51Б |  |  | 794,132 |
| # 12741 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49 |  |  | # 214,566 |
| ## 12742 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 бытовка 1 (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 11,956 |
| ## 12743 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 келья 1 (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 1,486 |
| ## 12744 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 келья 2 (гвс) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 1,893 |
| ## 12745 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 келья 2 (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 2,211 |
| ## 12746 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 трапезная (гвс) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 6,880 |
| ## 12747 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49 трапезная (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 15,332 |
| ## 12748 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-Братский корпус (гвс) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 1,006 |
| ## 12749 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-Братский корпус (гвс) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 5,595 |
| ## 12750 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-Братский корпус (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 32,750 |
| ## 12751 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-бытовка 2 (тепло)* | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 2,643 |
| ## 12752 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-бытовка 2 (тепло)* | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 5,042 |
| ## 12753 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-произ.пом. свечн. цех (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 6,446 |
| ## 12754 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-Уч. корпус (гвс) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 3,816 |
| ## 12755 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-Уч. корпус (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 90,645 |
| ## 12756 | ## Широкая ул, 49, Широкая,49-Храм Рождества 1 этаж (тепло) | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 26,865 |
| # 12757 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49, Корпус 1 |  |  | # 44,491 |
| ## 12758 | ## Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д Барак (гвс) (ку)* | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 9,320 |
| ## 12759 | ## Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д.от. Барак (тепло)* | ## АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КАЛУЖСКИЙ СВЯТО-ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ |  | ## 35,171 |
| # 12760 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 51 |  |  | # 535,075 |
| ## 12761 | ## Широкая ул, 51, Широкая, 51-школа №20 гвс (гвс) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 20" г. Калуги |  | ## 23,286 |
| ## 12762 | ## Широкая ул, 51, Широкая,51-школа №20 от. (тепло) | ## МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 20" г. Калуги |  | ## 511,789 |
| 12763 | Кот. Школьная, д.7А; (п. Резвань) |  |  | 6 320,719 |
| # 12764 |  |  |  | # 59,251 |
| ## 12765 | ## п. Резвань "Облводоканал", Насосная станция (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 22,792 |
| ## 12766 | ## п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,бытовки (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 9,367 |
| ## 12767 | ## п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,дизельная (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 2,170 |
| ## 12768 | ## п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,дизельная (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 0,872 |
| ## 12769 | ## п. Резвань "Облводоканал", Станция обезжелезования (тепло) | ## Калугаоблводоканал ГП |  | ## 24,050 |
| # 12770 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, п. Резвань, Школьная ул, № 15а |  |  | # 302,779 |
| ## 12771 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань Д/д N86 "Березка" (тепло) | ## МБДОУ № 86 "Березка" г. Калуги |  | ## 188,563 |
| ## 12772 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань, здание N2 (тепло) | ## МБДОУ № 86 "Березка" г. Калуги |  | ## 114,216 |
| # 12773 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 |  |  | # 551,766 |
| ## 12774 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1 ж.д. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 515,802 |
| ## 12775 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, кв. 2 (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 7,182 |
| ## 12776 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, пом.1(тепло) (ку) | ## Афонин Д.А. |  | ## 10,685 |
| ## 12777 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 1, п.Резвань,ул.Буровая,1 (тепло)(ку) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 18,097 |
| # 12778 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 3 |  |  | # 589,087 |
| ## 12779 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 амбулатория (тепло)(ку) | ## ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» |  | ## 37,924 |
| ## 12780 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 ж.д. ЖРЭУ (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 551,163 |
| # 12781 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 5 |  |  | # 581,485 |
| ## 12782 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит основное здание (тепло) (ку) - ввод №1 | ## ТАНДЕР |  | ## 48,765 |
| ## 12783 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит подсобное помещение (тепло) (ку) - ввод №1 | ## ТАНДЕР |  | ## 5,688 |
| ## 12784 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 1 ввод (кв.1-29) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 167,418 |
| ## 12785 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 0,770 |
| ## 12786 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 358,844 |
| # 12787 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 7 |  |  | # 522,032 |
| ## 12788 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 7, Буровая,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 522,032 |
| # 12789 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 9 |  |  | # 229,397 |
| ## 12790 | ## Буровая (п.Резвань) ул, 9, Буровая,д.9 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 229,397 |
| # 12791 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 1 |  |  | # 556,471 |
| ## 12792 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 16,720 |
| ## 12793 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 139,886 |
| ## 12794 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 392,301 |
| ## 12795 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная,1 мастерский участок ЖРЭУ-17 (тепло) |  |  | ## 3,308 |
| ## 12796 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная,1 нежил. помещение 25,9 м.кв (тепло)(ку) | ## УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ |  | ## 4,256 |
| # 12797 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 11 |  |  | # 294,350 |
| ## 12798 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 11, Школьная,11,ж.д.ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 294,350 |
| # 12799 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 2 |  |  | # 719,143 |
| ## 12800 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 11,438 |
| ## 12801 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 182,113 |
| ## 12802 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 525,592 |
| # 12803 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3 |  |  | # 533,097 |
| ## 12804 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | ## ЖРЭУ ООО |  | ## 5,558 |
| ## 12805 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.гвс (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 174,792 |
| ## 12806 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.от. (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 352,747 |
| # 12807 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3а |  |  | # 402,284 |
| ## 12808 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 3а, Резвань,Школьная,3а (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Калуги |  | ## 402,284 |
| # 12809 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 4 |  |  | # 189,016 |
| ## 12810 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 4, п.Резвань, Школьная, 4, ОПС (тепло)(ку) | ## Почта России АО |  | ## 8,456 |
| ## 12811 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 4, Резвань,Школьная,4 жилой дом (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 175,343 |
| ## 12812 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 4, Школьная,4 нежилое помещение №3 (тепло) (ку) | ## Савин Алексей Владимирович |  | ## 5,217 |
| # 12813 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 5 |  |  | # 209,951 |
| ## 12814 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 5, Школьная,5,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 209,951 |
| # 12815 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 6 |  |  | # 31,054 |
| ## 12816 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 6, Школьная,6 ДШИ N4 (тепло) | ## МБОУДО "ДШИ № 4" г.Калуги |  | ## 31,054 |
| # 12817 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 7 |  |  | # 299,775 |
| ## 12818 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 7, Школьная,7,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 299,775 |
| # 12819 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 9 |  |  | # 249,781 |
| ## 12820 | ## Школьная (п.Резвань) ул, 9, Школьная,9,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 249,781 |
| 12821 | Кот. Шопино |  |  | 2 019,094 |
| # 12822 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 6 |  |  | # 135,107 |
| ## 12823 | ## Молодежная (д.Шопино) ул, 6, Молодежная (д.Шопино) 6,ж.д. 1980 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 135,107 |
| # 12824 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 15 |  |  | # 98,497 |
| ## 12825 | ## Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - индивидуальное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 1,813 |
| ## 12826 | ## Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - центральное отопление | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 96,684 |
| # 12827 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 5 |  |  | # 43,588 |
| ## 12828 | ## Новая (д.Шопино) ул, 5, Новая,5 Начальная школа N33 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги |  | ## 43,588 |
| # 12829 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 1 |  |  | # 52,252 |
| ## 12830 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1, д.Шопино,Центральная,1столовая (тепло) | ## СПЗССК "Монастырское подворье" |  | ## 52,252 |
| # 12831 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 11 |  |  | # 113,771 |
| ## 12832 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 11, Центр,11,ж.д.1969 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 113,771 |
| # 12833 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 14 |  |  | # 174,071 |
| ## 12834 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 14, Центр,14,д/с"Поляночка"N67 (тепло) | ## Сектор № 18 МБДОУ № 67 "Поляночка" г. Калуги |  | ## 174,071 |
| # 12835 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 16 |  |  | # 156,548 |
| ## 12836 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 16, Центральная (Шопино),16,ж.д.1977 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 156,548 |
| # 12837 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 18 |  |  | # 128,126 |
| ## 12838 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", Шопинский СКДЦ (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 125,318 |
| ## 12839 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", шопинский СКДЦ потери до т/счетч (тепло) | ## МБУК Культурно-досуговое объединение |  | ## 2,808 |
| # 12840 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 2 |  |  | # 73,375 |
| ## 12841 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 2 "ростелеком", п.Шопино (тепло) | ## Ростелеком ПАО |  | ## 14,918 |
| ## 12842 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 2, д.Шопино, Центральная, 2 опс (тепло) | ## Почта России АО |  | ## 15,338 |
| ## 12843 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 2, Центральная,2, Шопино (тепло) | ## МКУ "СХИТО" |  | ## 43,119 |
| # 12844 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 23 |  |  | # 22,675 |
| ## 12845 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 23 "Гор.больн.5", Центральная (Шопино) 23, ж.д 1984 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 3,786 |
| ## 12846 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 23 "Гор.больн.5", Центральная,23 (тепло) | ## ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | ## 9,622 |
| ## 12847 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 23 "Гор.больн.5", Центральная,23 (тепло) | ## Подстреха Филипп Викторович |  | ## 9,267 |
| # 12848 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3 |  |  | # 40,495 |
| ## 12849 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 3, п.Шопино,ул.Центральная,д.3 магазин (тепло) | ## Ярошенко Наталья Николаевна |  | ## 40,495 |
| # 12850 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3в |  |  | # 113,764 |
| ## 12851 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 3в "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино, ул. Центральная , 3 в ,Дмитриева С.В.(2 этаж) (тепло)(ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 13,944 |
| ## 12852 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 3в "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,ул.Центральная,1 контора,строение 1 (тепло) | ## Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) |  | ## 91,567 |
| ## 12853 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 3в "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,Центральная,3в строение 3 комбинат быт.обсл. (тепло) | ## Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) |  | ## 8,253 |
| # 12854 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 4 |  |  | # 81,798 |
| ## 12855 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 4 "Наркология", Центр.4,нарк.больница (тепло) | ## ГБУЗ КО НДКО |  | ## 81,798 |
| # 12856 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 6 |  |  | # 146,797 |
| ## 12857 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 6, Центр.6,ж.д.1973 (ку) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 146,797 |
| # 12858 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № БУЛГАРКОНСЕРВ |  |  | # 227,082 |
| ## 12859 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Колбасн.цех (тепло)*** | ## БУЛГАРКОНСЕРВ ООО |  | ## 21,141 |
| ## 12860 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Консервн.цех (тепло)*** | ## БУЛГАРКОНСЕРВ ООО |  | ## 130,273 |
| ## 12861 | ## Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Склад готовой продукции (тепло)*** | ## БУЛГАРКОНСЕРВ ООО |  | ## 75,668 |
| # 12862 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 11 |  |  | # 330,249 |
| ## 12863 | ## Школьная (д. Шопино) ул, 11, МОУ СШ N 33ла N 33,ул.Школьная,11 (тепло) | ## МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. Калуги |  | ## 330,249 |
| # 12864 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 14 |  |  | # 80,899 |
| ## 12865 | ## Школьная (д. Шопино) ул, 14, Школьн.14,общежитие 1979 (ку) (тепло) | ## ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | ## 80,899 |

Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной от котельной ПК «Азимут» ул. С. Щедрина, 141  за 2024г.

| № п/п | Адрес потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Болдина ул, 24/1 "ИТП 24/1 | ## 169,821 |
| # 2 | ## Николо-Козинская ул, 77/А "ЦТП | ## 6 043,098 |
| ## 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 | # 125,017 |
| ## 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а | # 143,075 |
| ## 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 69 | # 774,955 |
| ## 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь | # 390,954 |
| ## 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь | # 908,000 |
| ## 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # 1 308,072 |
| ## 9 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # 472,113 |
| ## 10 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 11 | # 360,485 |
| ## 11 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 13 | # 271,743 |
| ## 12 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 17 | # 771,253 |
| ## 13 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19 | # 525,140 |
| ## 14 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19, Корпус 1 | # 12,613 |
| ## 15 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 21 | # 544,418 |
| ## 16 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22а | # 95,858 |
| ## 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 23 | # 425,040 |
| ## 18 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 | # 504,210 |
| ## 19 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 | # 138,577 |
| ## 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 а | # 533,645 |
| ## 21 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 5 | # 63,665 |
| ## 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 | # 66,311 |
| # 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 а | # 232,848 |
| ## 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 9 | # 266,552 |
| ## 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 32 | # 742,288 |
| ## 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 34 | # 1 265,047 |
| ## 27 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 36 | # 511,906 |
| ## 28 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 61 | # 781,202 |
| # 29 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63 | # 379,235 |
| ## 30 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63а | # 20,240 |
| ## 31 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 65 | # 754,465 |
| ## 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 67 | # 762,506 |
| ## 33 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 68 | # 675,850 |
| # 34 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71 | # 208,793 |
| ## 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71а | # 151,412 |
| ## 36 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 73 | # 778,236 |
| ## 37 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 | # 754,596 |
| ## 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 77 | # 770,803 |
| ## 39 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 79 | # 796,739 |
| ## 40 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 129 | # 391,710 |
| ## 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 133 | # 75,025 |
| ## 42 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72а | # 32,879 |
| ## 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 | # 229,981 |
| ## 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 78 | # 973,186 |
| ## 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 44 | # 565,574 |
| ## 46 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 48 | # 1 101,950 |
| ## 47 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 50 | # 1 123,510 |
| ## 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 52 | # 882,346 |
| ## 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 54 | # 658,789 |
| ## 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 56 | # 846,463 |
| ## 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 58 | # 746,993 |
| ## 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 60 | # 864,996 |
| ## 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 71 | # 165,644 |
| ## 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 75 | # 198,218 |
| # 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 77 | # 912,366 |
| ## 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 79 | # 127,799 |
| ## 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 81 | # 917,868 |
| ## 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 83 | # 186,494 |
| ## 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 85 | # 916,048 |
| ## 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 87 | # 186,696 |
| ## 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 89 | # 915,061 |
| ## 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 91 | # 165,776 |
| ## 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 93 | # 912,873 |
| ## 64 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95 | # 765,408 |
| ## 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 1 | # 619,779 |
| ## 66 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 2 | # 681,923 |
| ## 67 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97 | # 771,071 |
| ## 68 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97, Корпус 2 | # 634,379 |
| ## 69 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 99 | # 730,256 |
| ## 70 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 4 | # 777,084 |
| ## 71 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 6 | # 443,016 |
| ## 72 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 10 | # 105,566 |
| ## 73 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14 | # 84,070 |
| ## 74 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14а | # 17,261 |
| ## 75 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 15 | # 539,326 |
| ## 76 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 16 | # 251,936 |
| ## 77 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 18 | # 1 023,856 |
| ## 78 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20 | # 105,934 |
| ## 79 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20, Корпус неж. здание | # 65,824 |
| ## 80 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22 | # 486,912 |
| # 81 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24 | # 596,386 |
| ## 82 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6 | # 76,209 |
| ## 83 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6а | # 232,155 |
| ## 84 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 8 | # 74,984 |
| ## 85 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 11 | # 336,476 |
| ## 86 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 13 | # 344,043 |
| ## 87 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 15 | # 479,266 |
| ## 88 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 17 | # 342,727 |
| ## 89 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70б | # 89,143 |
| ## 90 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спичечная ул, № 6 | # 547,087 |
| ## 91 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спортивная ул, № 3 | # 923,965 |
| 92 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 | # 251,050 |
| # 93 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 42/38 | # 662,438 |
| ## 94 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 | # 673,504 |
| ## 95 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 64 | # 1 411,869 |
| ## 96 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 69 | # 789,084 |
| ## 97 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 73 | # 926,296 |
| ## 98 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 | # 834,491 |
|  | # Итого | # 56 293,800 |

Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной от «Тайфун» Грабцевское шоссе, 174 за 2024г.

| № п/п | Адрес потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 108 | # 1 093,286 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 110 | # 590,182 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 112 | # 520,467 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 114 | # 651,632 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 1 | # 1 253,603 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 2 | # 1 015,971 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 3 | # 872,029 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 118 | # 673,969 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 120 | # 1 147,977 |
| # 10 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 122 | # 1 030,600 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 124 | # 206,598 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 126 | # 1 269,430 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 128 | # 668,840 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 130 | # 1 445,325 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 132 | # 1 266,159 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 136 | # 987,659 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150 | # 1 113,924 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150, Корпус 1 | # 339,721 |
| # 19 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 152 | # 1 402,591 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 154 | # 1 659,793 |
| # 21 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 156а | # 759,624 |
| # 22 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 156б | # 775,036 |
| # 23 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 158 | # 1 580,531 |
| # 24 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Новая ул, № 65 | # 267,212 |
| # 25 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30 | # 667,077 |
| # 26 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30, Корпус 1 | # 199,353 |
| # 27 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 59 | # 1 104,000 |
| # 28 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 44 | # 1 078,789 |
| # 29 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 46 | # 2 922,041 |
| # 30 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 48 | # 1 871,500 |
| # 31 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 40 | # 527,334 |
| # 32 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 27 | # 472,562 |
| # 33 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 29 | # 590,718 |
|  | # Итого | # 32 025,533 |

# Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной от ПАО Квадра за 2024г.

| № п/п | Адрес потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 22 | # 71,204 |
| # 2 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 26/6 | # 64,316 |
| # 3 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 7 | # 109,974 |
| # 4 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 4 | # 71,456 |
| # 5 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 8 | # 59,406 |
| # 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 255 | # 348,211 |
| # 7 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 257 | # 68,271 |
| # 8 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 259 | # 74,872 |
| # 9 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 261 | # 69,279 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 263 | # 68,999 |
| # 11 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Поселковая ул, № 4 | # 434,274 |
| # 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 10 | # 125,525 |
| # 13 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 11 | # 254,037 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13а | # 80,384 |
| # 15 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 15 | # 192,626 |
| # 16 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 17 | # 190,162 |
| # 17 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 19 | # 190,925 |
| # 18 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 4 | # 95,997 |
| # 19 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 5 | # 37,688 |
| # 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 7 | # 67,501 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 251 | # 320,164 |
| # 22 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Белокирпичная ул, № 5 | # 143,661 |
| # 23 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10 | # 658,093 |
| # 24 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 1 | # 338,669 |
| # 25 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 2 | # 231,669 |
| # 26 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 3 | # 243,690 |
| # 27 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 11 | # 496,309 |
| # 28 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12 | # 594,135 |
| # 29 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12, Корпус 2 | # 349,214 |
| # 30 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14 | # 590,897 |
| # 31 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 1 | # 776,734 |
| # 32 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 2 | # 342,924 |
| # 33 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 3 | # 421,158 |
| # 34 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14б | # 423,671 |
| # 35 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16 | # 440,251 |
| # 36 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16, Корпус 1 | # 592,465 |
| # 37 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 17 | # 100,567 |
| # 38 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18 | # 406,927 |
| # 39 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 19 | # 141,694 |
| # 40 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 20 | # 248,413 |
| # 41 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 21 | # 96,416 |
| # 42 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 23 | # 121,811 |
| # 43 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 25 | # 65,457 |
| # 44 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 27 | # 123,978 |
| # 45 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 29 | # 141,649 |
| # 46 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 31 | # 117,621 |
| # 47 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 33 | # 489,698 |
| # 48 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35 | # 738,520 |
| # 49 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35а | # 141,436 |
| # 50 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 37 | # 524,932 |
| # 51 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 39 | # 363,538 |
| # 52 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 1 | # 230,921 |
| # 53 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 2 | # 341,404 |
| # 54 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 41 | # 399,108 |
| # 55 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 43 | # 390,521 |
| # 56 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 45 | # 388,431 |
| # 57 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 47 | # 425,126 |
| # 58 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 49 | # 463,993 |
| # 59 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 5 | # 591,990 |
| # 60 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 51 | # 526,053 |
| # 61 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 53 | # 403,447 |
| # 62 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 55 | # 291,799 |
| # 63 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57 | # 385,567 |
| # 64 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57, Корпус 4 | # 527,027 |
| # 65 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 4 | # 637,015 |
| # 66 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6 | # 464,904 |
| # 67 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6, Корпус 1 | # 509,662 |
| # 68 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 | # 739,524 |
| # 69 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 7 | # 605,893 |
| # 70 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8 | # 443,593 |
| # 71 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8, Корпус 1 | # 536,148 |
| # 72 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 9 | # 470,352 |
| # 73 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 1 | # 475,340 |
| # 74 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 10 | # 116,557 |
| # 75 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 11 | # 445,965 |
| # 76 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 12 | # 455,704 |
| # 77 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 13 | # 557,795 |
| # 78 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 14 | # 123,465 |
| # 79 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 15 | # 650,984 |
| # 80 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 17 | # 615,167 |
| # 81 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 | # 335,042 |
| # 82 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 | # 672,078 |
| # 83 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 21 | # 547,185 |
| # 84 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23 | # 531,055 |
| # 85 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23, Корпус 1 | # 672,544 |
| # 86 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 25 | # 532,139 |
| # 87 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 27 | # 247,827 |
| # 88 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 3 | # 439,690 |
| # 89 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 4 | # 210,026 |
| # 90 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5 | # 396,752 |
| # 91 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5, Корпус 1 | # 428,105 |
| # 92 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 7 | # 433,091 |
| # 93 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 8 | # 184,786 |
| # 94 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 9 | # 431,702 |
|  | # ИТОГО | # 32 736,945 |

# Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов от ОАО КТЗ ул. Московская, 241  за 2024г.

| № п/п | Адрес потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 34 | # 353,863 |
| # 2 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 36 | # 108,230 |
| # 3 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 34 | # 218,967 |
| # 4 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48 | # 788,851 |
| # 5 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 15 | # 266,700 |
| # 6 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 22 | # 35,294 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 7 | # 416,400 |
| # 8 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 9 | # 588,818 |
| # 9 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 165 | # 802,809 |
| # 10 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а | # 141,145 |
| # 11 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 188 | # 850,718 |
| # 12 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 189 | # 449,926 |
| # 13 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 191 | # 550,495 |
| # 14 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 | # 330,721 |
| # 15 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 | # 301,028 |
| # 16 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 195 | # 583,256 |
| # 17 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 197 | # 765,888 |
| # 18 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 242 | # 554,414 |
| # 19 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 266 | # 66,059 |
| # 20 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 270 | # 60,536 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 272 | # 63,413 |
| # 22 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 274 | # 73,200 |
| # 23 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 18а | # 224,198 |
| # 24 | # 248032, Калуга г, Калужская обл, Родниковая ул, № 87 | # 135,867 |
| # 25 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 5 | # 913,012 |
|  | # Итого | # 9 643,808 |

# Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов от ОАО КЭМЗ ул.С.Щедрина,121 за 2024г.

| № п/п | Адрес потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## М.Горького ул, 73. "ЦТП. | ## 2 877,300 |
| # 2 | ## М.Горького ул, 96/А "ЦТП. | ## 3 036,250 |
| ## 3 | ## Салтыкова-Щедрина ул, 74/В "ЦТП | ## 1 732,710 |
| ## 4 | ## Ф.Энгельса ул, 110/А "ЦТП | ## 522,380 |
| ## 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114, Корпус 1 | # 351,722 |
| ## 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # 712,922 |
| ## 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # 470,689 |
| ## 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # 140,742 |
| ## 9 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 2 | # 700,147 |
| ## 10 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 29 | # 75,859 |
| ## 11 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 | # 193,795 |
| ## 12 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 | # 322,567 |
| ## 13 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19 | # 289,667 |
| ## 14 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 21 | # 392,518 |
| ## 15 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 23 | # 166,635 |
| ## 16 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 | # 319,529 |
| ## 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 | # 202,468 |
| ## 18 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 44 | # 33,012 |
| ## 19 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 47, Корпус 9 | # 278,854 |
| ## 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 48 | # 354,119 |
| ## 21 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 59 | # 72,534 |
| ## 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 6 | # 487,669 |
| # 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 63 | # 97,468 |
| ## 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 68 | # 349,413 |
| ## 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 7 | # 290,416 |
| ## 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменский пер, № 2 | # 163,715 |
| ## 27 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 1 | # 256,290 |
| ## 28 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 3 | # 258,993 |
| # 29 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 100 | # 731,062 |
| ## 30 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82 | # 132,427 |
| ## 31 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82а | # 84,528 |
| ## 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82б | # 47,328 |
| ## 33 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 84 | # 9,681 |
| # 34 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 85 | # 472,020 |
| ## 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 87 | # 572,894 |
| ## 36 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # 815,262 |
| ## 37 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 | # 342,176 |
| ## 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 92 | # 757,728 |
| ## 39 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 94 | # 775,010 |
| ## 40 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 96 | # 815,024 |
| ## 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 98 | # 622,949 |
| ## 42 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 58 | # 916,462 |
| ## 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 64/82 | # 594,811 |
| ## 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 65 | # 424,725 |
| ## 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66/85 | # 594,365 |
| ## 46 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66а | # 1 175,456 |
| ## 47 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66б | # 46,890 |
| ## 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67 | # 295,643 |
| ## 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67а | # 526,393 |
| ## 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 68 | # 239,670 |
| ## 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110 | # 597,426 |
| ## 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110а | # 1 545,282 |
| ## 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114 | # 496,693 |
| ## 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 116 | # 256,324 |
| # 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 127 | # 547,482 |
| ## 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 129 | # 1 077,987 |
| ## 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 4 | # 80,633 |
| ## 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 6 | # 71,869 |
| ## 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина пер, № 13 | # 131,509 |
| ## 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 107/103 | # 210,778 |
| ## 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 20 | # 187,971 |
| ## 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22 | # 39,004 |
| ## 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22а | # 96,607 |
| ## 64 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 1 | # 311,108 |
| ## 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 2 | # 68,110 |
| ## 66 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 3 | # 68,509 |
| ## 67 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 5 | # 68,040 |
| ## 68 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 6 | # 67,879 |
| ## 69 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 26 | # 209,521 |
| ## 70 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 28 | # 406,179 |
| ## 71 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 44 | # 508,626 |
| ## 72 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 46 | # 61,064 |
| ## 73 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 48 | # 61,824 |
| ## 74 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50 | # 216,671 |
| ## 75 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50а | # 668,323 |
| ## 76 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 51 | # 453,900 |
| ## 77 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 52 | # 207,193 |
| ## 78 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 54 | # 71,239 |
| ## 79 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 56 | # 72,016 |
| ## 80 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 58 | # 93,065 |
| # 81 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 60 | # 113,771 |
| ## 82 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 62 | # 246,010 |
| ## 83 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 64 | # 250,390 |
| ## 84 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66 | # 159,628 |
| ## 85 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66а | # 418,181 |
| ## 86 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 67 | # 321,639 |
| ## 87 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 68 | # 512,388 |
| ## 88 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 70а | # 338,121 |
| ## 89 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 71 | # 783,824 |
| ## 90 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 | # 976,786 |
| ## 91 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74 | # 692,546 |
| 92 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 1 | # 1 622,248 |
| # 93 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 2 | # 1 675,444 |
| ## 94 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74/3 | # 1 007,394 |
| ## 95 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76 | # 342,996 |
| ## 96 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 | # 99,944 |
| ## 97 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 77а | # 111,181 |
| ## 98 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79 | # 31,658 |
| ## 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79а | # 216,518 |
| # 100 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 81 | # 572,127 |
| ## 101 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 89 | # 288,736 |
| ## 102 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 91 | # 471,665 |
| ## 103 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 93 | # 270,662 |
| ## 104 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 41 | # 585,381 |
| # 105 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 43 | # 583,716 |
| ## 106 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 47 | # 590,652 |
| ## 107 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2 | # 87,604 |
| # 108 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2а | # 273,545 |
| ## 109 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 4 | # 236,023 |
| # 110 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2 | # 522,809 |
| ## 111 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2, Корпус 1 | # 224,952 |
| # 112 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 61 | # 551,384 |
| ## 113 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 67 | # 1 269,155 |
| # 114 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 71 | # 525,849 |
| ## 115 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38 | # 523,432 |
| ## 116 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38а | # 177,371 |
| ## 117 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 40 | # 535,724 |
| # 118 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 | # 2 852,675 |
| ## 119 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81а | # 9,768 |
| # 120 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 21 | # 429,348 |
| ## 121 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 62 | # 636,676 |
| # 122 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 110 | # 632,084 |
| ## 123 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 113 | # 224,224 |
| ## 124 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 119 | # 836,379 |
| ## 125 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 141 | # 78,645 |
| # 126 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 | # 89,431 |
| ## 127 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 78 | # 551,670 |
| # 128 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 80 | # 382,228 |
| ## 129 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 28 | # 426,496 |
| ## 130 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 30 | # 425,474 |
| # 131 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 57 | # 639,096 |
| ## 132 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 65 | # 166,176 |
| # 133 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 67 | # 559,167 |
| ## 134 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 | # 366,819 |
|  | # ИТОГО | # 62 613,529 |