Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 2. существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления

Калуга, 2025

Состав ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 2.Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.002.000. |
| Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления | 29401.ОМ-ПСТ.002.001. |
| Приложение 2. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.002.002. |

Содержание

Перечень таблиц	4

1.	Характеристика застройки	5

2.	Характеристика тепловой нагрузки	103

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 Прогноз ввода строительных фондов по территориям перспективной застройки на территории города Калуги (тыс.м2)	6

Таблица 1.2 Характеристика существующей застройки МО «Город Калуга»	23

Таблица 2.1 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  на территории города Калуги (Гкал/ч)	114

Таблица 2.2 Характеристика существующих потребителей системы теплоснабжения	144

- Характеристика застройки

Характеристика перспективной застройки по элементам территориального деления приведена в таблице 1.1.

Характеристика существующей застройки приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.1 Прогноз ввода строительных фондов по территориям перспективной застройки на территории города Калуги (тыс.м2)

| Микрорайон, «пятно» застройки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 112,28 | 112,28 | 125,78 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 1266,96 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 22,35 | 22,35 | 28,07 | 28,07 | 31,45 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 316,77 |
| 40:26:000099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,3 | 89,4 | 89,4 | 112,3 | 112,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 22,35 | 22,35 | 28,05 | 28,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 40:22:060401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,8 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,45 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| "Спутник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 | 57,61 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 | 14,41 |
| 40:25:000105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,83 |  |
| 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 |  |
| "Черносвитинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,89 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,23 |
| 40:26:000110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ул. Михалевская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,13 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,54 |
| 40:26:000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Трудовой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,66 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,68 |
| 40:26:000045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  |  |
| 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |
| 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |
| 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |
| 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |
| "Квань" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 49,60 | 65,94 | 52,00 | 60,80 | 46,15 | 36,95 | 12,85 | 12,85 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 912,15 |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 89,12 |
| ОДЗ | 13,91 | 18 | 14,51 | 15,73 | 12,06 | 9,76 | 3,74 | 4,78 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 250,35 |
| 40:26:000394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 3,57 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0,89 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 3,57 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,89 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 34,09 | 39,16 | 47,96 | 33,3 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 8,52 | 9,79 | 11,99 | 8,33 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 34,09 | 39,16 | 47,96 | 33,3 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 8,52 | 9,79 | 11,99 | 8,33 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |
| ОДЗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
| 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 |  |  |  |  | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |
| ОДЗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
| 40:26:000374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,96 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 63,9 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 1,99 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 15,98 |  |
| 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,96 | 14,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 1,99 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,9 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,98 |  |
| 40:26:000375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 12 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 40:26:000376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 11,64 | 0 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 2,91 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 11,64 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 2,91 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Секиотово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 40:25:000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Спортивный, Научный, Пучково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 144,86 | 144,86 | 158,36 | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 1494,62 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 9,40 | 93,40 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 24,98 | 24,98 | 38,84 | 38,84 | 42,22 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 50,82 | 397,03 |
| 40:25:000200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 144,87 | 144,87 | 158,36 | 193,86 | 193,86 | 129,24 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,52 | 10,50 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 24,98 | 24,98 | 38,85 | 38,85 | 42,24 | 51,09 | 51,09 | 34,06 | 0,00 |  |
| 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 40:25:000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,62 | 193,86 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 9,39 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 50,82 |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| "Губернский" |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 37,64 | 31,04 | 37,64 | 37,64 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 584,35 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,10 | 3,76 | 3,76 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 58,44 |
| 40:22:152601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 37,64 | 37,64 | 31,04 | 37,64 | 37,64 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 3,76 | 3,1 | 3,76 | 3,76 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |  |
| 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  | 31,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 33,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
| 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 | 53,39 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 | 5,34 |  |  |  |  |
| 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 37,64 | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 3,76 | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 33,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |
| 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
| 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |
| "30, 31 мкр." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 33,49 | 16,16 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 33,30 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,74 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| ОДЗ | 8,37 | 4,04 | 4,71 | 0 | 0 | 3,95 | 8,33 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 88,50 |
| 40:26:000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 3,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 29,60 | 13,10 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 33,30 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |  |
| ОДЗ | 7,40 | 3,27 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 8,33 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |
| 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 18,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 29,60 | 13,10 | 0,00 |  |  | 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 7,4 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 23,215 | 23,215 | 23,22 | 23,215 | 23,215 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 5,805 | 5,805 | 5,81 | 5,805 | 5,805 |  |  |  |  |  |  |
| 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 23,215 | 23,215 | 23,22 | 23,215 | 23,215 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 5,805 | 5,805 | 5,81 | 5,805 | 5,805 |  |  |  |  |  |  |
| 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
| "Тайфун" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 | 29,54 | 9,62 | 0,00 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,65 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 1,82 | 7,39 | 2,41 | 0 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,18 |
| 40:26:000202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 1,82 |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 29,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 14,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 14,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,56 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 14,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Европейский квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:25:000215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Заводская, 57" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 26,91 | 26,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ГОРОДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 125,29 | 125,29 | 125,32 | 125,35 | 125,34 | 125,34 | 125,34 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,53 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 5602,48 |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 23,17 | 270,13 |
| ОДЗ | 25,00 | 31,08 | 21,63 | 20,47 | 27,19 | 28,18 | 27,20 | 118,20 | 118,75 | 118,75 | 118,74 | 118,74 | 115,83 | 115,82 | 115,82 | 115,82 | 115,93 | 1353,15 |

* планируемый ввод стадиона будет учтен при формировании прогноза перспективной тепловой нагрузки

Таблица 1.2 Характеристика существующей застройки МО «Город Калуга»

| Адрес объекта | Площадь помещения | Год ввода в эксплуатацию | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й Пестеля пер., 16 | 3088.8 | 1972 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 19 | 1993 | 1990 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 19А | 2145.1 | 1900 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 23 | 379.4 | 1958 | 2 |
| 1-й Пестеля пер., 26 | 3907.9 | 2004 | 10 |
| 1-й Пестеля пер., 27 | 765.7 | 1960 | 2 |
| 1-й Пестеля пер., 28 | 3608 | 1985 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 30 | 3699 | 1985 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 30 корпус 1 | 3717.3 | 1987 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 31 | 393.5 | 1957 | 2 |
| 1-й Пестеля пер., 33 | 385.9 | 1958 | 2 |
| 1-й Пестеля пер., 35 | 442.6 | 1960 | 2 |
| 1-й Пестеля пер., 37 | 1731.2 | 1964 | 5 |
| 1-й Пестеля пер., 50 | 1748.4 | 1900 | 3 |
| 1-й Пестеля пер., 36/22 | 922 | 2013 | 4 |
| 3-й Академический проезд, 4 | 8907.4 | 2019 | 10 |
| ул. 40-летия Октября, 4 | 2014.9 | 2018 | 5 |
| ул. 40-летия Октября, 8 | 561 | 1961 | 2 |
| ул. 5 Линия, 1 корпус 1 | 4507.8 | 1977 | 5 |
| ул. 5 Линия, 1 корпус 2 | 4560.5 | 1977 | 5 |
| ул. 5 Линия, 1 корпус 3 | 4427.1 | 1980 | 5 |
| ул. 5 Линия, 1 корпус 4 | 1800.2 | 1981 | 5 |
| ул. 65 лет Победы, 4 | 16832.9 | 2020 | 26 |
| ул. 65 лет Победы, 6 | 16895.5 | 2021 | 26 |
| ул. 65 лет Победы, 15 | 27509.8 | 2019 | 14 |
| ул. 65 лет Победы, 17 | 14896 | 2018 | 22 |
| ул. 65 лет Победы, 20 | 6757.7 | 2014 | 10 |
| ул. 65 лет Победы, 21 | 14879.4 | 2017 | 23 |
| ул. 65 лет Победы, 25 | 9939.1 | 2011 | 12 |
| ул. 65 лет Победы, 27 корпус 1 | 7016 | 2017 | 17 |
| ул. 65 лет Победы, 27 | 9079.6 | 2012 | 17 |
| ул. 65 лет Победы, 29 | 28470.4 | 2012 | 14 |
| ул. 65 лет Победы, 31 | 8755.7 | 2011 | 17 |
| ул. 65 лет Победы, 31 корпус 1 | 12912.1 | 2011 | 17 |
| ул. 65 лет Победы, 33 | 21852.10 | 2011 | 17 |
| ул. 65 лет Победы, 35 | 9837.6 | 2012 | 17 |
| ул. 65 лет Победы, 41 | 14815.5 | 2011 | 23 |
| ул. 65 лет Победы, 41 корпус 1 | 12491.6 | 2010 | 15 |
| ул. 65 лет Победы, 41 корпус 2 | 15457.1 | 2010 | 15 |
| ул. 65 лет Победы, 43 | 20867.3 | 2013 | 18 |
| ул. 65 лет Победы, 45 | 20884.3 | 2018 | 18 |
| ул. Адмирала Унковского, 1б | 778.5 | 1972 | 2 |
| ул. Адмирала Унковского, 3 | 858.2 | 1986 | 2 |
| ул. Адмирала Унковского, 4 | 829.2 | 1984 | 2 |
| ул. Азаровская, 3 | 439.5 | 1958 | 2 |
| ул. Азаровская, 5 | 487.4 | 1958 | 2 |
| ул. Азаровская, 7 | 518.7 | 1960 | 2 |
| ул. Азаровская, 11 | 550.6 | 1959 | 2 |
| ул. Азаровская, 13 | 427 | — | 2 |
| ул. Азаровская, 34 | 12478 | 2012 | 9 |
| ул. Азаровская, 34 корпус 1 | 2632.6 | 2012 | 9 |
| ул. Азаровская, 40 корпус 1 | 3648.1 | 2017 | 10 |
| ул. Азаровская, 40 корпус 2 | 4092.2 | 2018 | 10 |
| ул. Азаровская, 40 корпус 3 | 3886 | 2020 | 9 |
| тер. Азаровский детдом, 1 | 1122.4 | 1975 | 2 |
| тер. Азаровский детдом, 2 | 332.4 | 1961 | 2 |
| ул. Академика Королева, 4 | 3700.70 | 1999 | 5 |
| ул. Академика Королева, 8 | 210.7 | 1980 | 2 |
| ул. Академика Королева, 10А | 544 | 1958 | 2 |
| ул. Академика Королева, 21 | 634.1 | 1900 | 1 |
| ул. Академика Королева, 22 | 10080.6 | 2008 | 9 |
| ул. Академика Королева, 25 | 1460.6 | 1917 | 3 |
| ул. Академика Королева, 27 | 4815.2 | 2008 | 6 |
| ул. Академика Королева, 29 | 2690.6 | 2008 | 7 |
| ул. Академика Королева, 33 | 4043.5 | 2016 | — |
| ул. Академика Королева, 43 | 561 | 1917 | 2 |
| ул. Академика Королева, 49 | 3549.4 | 2000 | 6 |
| ул. Академика Королева, 51 | 5968.3 | 2008 | 5 |
| ул. Академика Королева, 61 | 75.8 | 1917 | 1 |
| ул. Академика Королева, 65/17 | 933.7 | 1917 | 2 |
| ул. Академика Потехина, 1 | 6033.8 | 2021 | 12 |
| ул. Академика Потехина, 3 | 6962 | 2021 | 12 |
| ул. Академическая, 2 | 7066.8 | 2012 | 10 |
| ул. Академическая, 10 | 17531.4 | 2015 | 9 |
| ул. Аллейная, 2 | 6080.8 | 2011 | 9 |
| ул. Аллейная, 4 | 6131.4 | 2011 | 9 |
| ул. Аллейная, 6 | 11777 | 2012 | 14 |
| ул. Аллейная, 8 | 11668.3 | 2012 | 14 |
| ул. Аллейная, 10 | 17297 | 2015 | 13 |
| ул. Аллейная, 12 | 13773.6 | 2015 | 13 |
| ул. Аллейная, 19 | 19458.4 | 2015 | 14 |
| д. Андреевское, 1 | 185.1 | 1958 | 1 |
| д. Андреевское, 3 | 152.9 | 1957 | 1 |
| Анненки пер., 2 | 379.4 | — | 2 |
| ул. Анненки, 18 | 11458.99 | 2001 | 9 |
| ул. Анненки, 40 | 10343.5 | 2020 | 19 |
| ул. Аэропортовская, 1 | 2752.0001 | 1975 | 5 |
| ул. Аэропортовская, 2 | 963.9 | 1955 | 2 |
| ул. Аэропортовская, 3 | 65.6 | 1954 | 1 |
| ул. Аэропортовская, 7 | 52.6 | 1954 | 1 |
| ул. Аэропортовская, 9 | 898.9 | 1970 | 2 |
| ул. Аэропортовская, 10 | 122.40 | 1955 | 1 |
| ул. Аэропортовская, 11 | 130.80 | 1955 | 1 |
| ул. Аэропортовская, 12 | 3429 | 1985 | 5 |
| ул. Аэропортовская, 13 | 4604.4 | 1994 | 5 |
| ул. Аэропортовская, 14 | 5486.7 | 1996 | 6 |
| ул. Багговута, 12 | 2817.4 | 1988 | 5 |
| Байконур б-р, 1 | 4724.5 | 1995 | 7 |
| Байконур б-р, 3 | 2733.3 | 2007 | 9 |
| Байконур б-р, 5 | 5968.7 | 2001 | 9 |
| ул. Баррикад, 2 | 7373.95 | 1993 | 9 |
| ул. Баррикад, 8 | 11311.7 | 2004 | 9 |
| ул. Баррикад, 10 | 1882.1 | 2008 | 6 |
| ул. Баррикад, 12 | 1552.6 | 2006 | 5 |
| ул. Баррикад, 115 | 425.7 | 1953 | 2 |
| ул. Баррикад, 117а | 824.1 | 1953 | 3 |
| ул. Баррикад, 121 | 1708.6 | 1965 | 5 |
| ул. Баррикад, 123 | 1809.1 | 1976 | 5 |
| ул. Баррикад, 124 | 4476.5 | 1978 | 5 |
| ул. Баррикад, 125 | 916.1 | 1979 | 5 |
| ул. Баррикад, 125 корпус 1 | 1363.1 | 1979 | 5 |
| ул. Баррикад, 125 корпус 2 | 901.4 | 1981 | 5 |
| ул. Баррикад, 126 | 2099.8 | 1970 | 5 |
| ул. Баррикад, 126 корпус 1 | 1053.9 | 1988 | 5 |
| ул. Баррикад, 127 | 1596.1 | 1966 | 5 |
| ул. Баррикад, 129 | 819.2 | 1900 | 3 |
| ул. Баррикад, 136 | 3344.1 | 1970 | 5 |
| ул. Баррикад, 137 | 6262.8 | 1973 | 5 |
| ул. Баррикад, 139 | 4960.7 | 1980 | 5 |
| ул. Баррикад, 140 | 6109.8 | 1981 | 5 |
| ул. Баррикад, 144 | 3194.3 | 2009 | 9 |
| ул. Баррикад, 149 | 4375.9 | 1971 | 5 |
| ул. Баррикад, 155 | 5382.4 | 1972 | 5 |
| ул. Баррикад, 157 | 4398.7 | 1974 | 5 |
| ул. Баррикад, 159 | 3433.6 | 1973 | 5 |
| ул. Баррикад, 161 | 2251.1 | 1980 | 5 |
| ул. Баумана, 3 | 3284.1 | 2001 | 7 |
| ул. Баумана, 4 | 4240.5 | 1988 | 7 |
| ул. Баумана, 5а | 2862.8 | 2005 | 6 |
| ул. Баумана, 5 | 5000.9 | 2005 | 6 |
| ул. Баумана, 13 | 586.5 | 1917 | 2 |
| ул. Баумана, 15Б | 544.4 | 1917 | 2 |
| ул. Баумана, 15 | 709.9 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 16 | 235.1 | 1900 | 1 |
| ул. Баумана, 18 | 470.4 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 24 | 597.4 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 26 | 247.6 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 27 | 3562.2 | 2016 | 6 |
| ул. Баумана, 28 | 328.4 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 30 корпус 1 | 2194 | 1994 | 5 |
| ул. Баумана, 34 | 424.2 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 35 | 543.1 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 11/10 | 923.9 | 1900 | 2 |
| ул. Баумана, 12/17 | 5071.4 | 1989 | 6 |
| ул. Белинского, 1А | 431 | 1959 | 2 |
| ул. Белинского, 1 | 431 | 1959 | 2 |
| ул. Белинского, 2 | 476.5 | 1957 | 2 |
| ул. Белинского, 3 | 2382.7 | 1997 | 5 |
| ул. Белинского, 4 | 6127 | 1969 | 5 |
| ул. Белинского, 5 | 525.6 | 1936 | 2 |
| ул. Белинского, 6 | 3555.1 | 1985 | 5 |
| ул. Белинского, 7 | 561.4 | 1936 | 2 |
| ул. Белинского, 9 | 3716.6 | 1990 | 6 |
| ул. Беляева, 22 | 154.2 | 1917 | 1 |
| ул. Билибина, 2 | 3991.2 | 1982 | 9 |
| ул. Билибина, 4 | 10350.5 | 1986 | 9 |
| ул. Билибина, 6 | 31224.9 | 2014 | 14 |
| ул. Билибина, 8 | 7233.6 | 1985 | 9 |
| ул. Билибина, 10 | 3806 | 1987 | 9 |
| ул. Билибина, 11 | 3999 | 2003 | 9 |
| ул. Билибина, 13 | 3278.8 | 1994 | 6 |
| ул. Билибина, 15 | 8668.9 | 1983 | 9 |
| ул. Билибина, 17 | 7495.6 | 1981 | 9 |
| ул. Билибина, 17 корпус 1 | 1941.3 | 1984 | 9 |
| ул. Билибина, 19 | 8016.6 | 1980 | 9 |
| ул. Билибина, 21 | 1948 | 1988 | 9 |
| ул. Билибина, 26 | 4154.4 | 1969 | 5 |
| ул. Билибина, 28 | 3470.9 | 1967 | 5 |
| ул. Билибина, 48 корпус 1 | 1377.5 | 1984 | 5 |
| ул. Билибина, 48 | 6079.7 | 1973 | 5 |
| ул. Билибина, 50 | 6057.32 | 1969 | 5 |
| ул. Билибина, 52 | 4635.18 | 1968 | 5 |
| ул. Билибина, 54 | 3519.5 | 1967 | 5 |
| ул. Болдина, 2 | 576.1 | 1960 | 2 |
| ул. Болдина, 3 | 820.1 | 1951 | 2 |
| ул. Болдина, 3А | 4476.89 | 1981 | 5 |
| ул. Болдина, 5 | 390.9 | 1950 | 2 |
| ул. Болдина, 6А | 1833.1 | 1983 | 5 |
| ул. Болдина, 6 | 469.7 | 1951 | 2 |
| ул. Болдина, 7 | 405.6 | 1950 | 2 |
| ул. Болдина, 7А | 1852.1 | 1983 | 5 |
| ул. Болдина, 8 | 436.6 | 1951 | 2 |
| ул. Болдина, 9 | 1757.9 | 1960 | 5 |
| ул. Болдина, 9 корпус 1 | 641.9 | 1936 | 2 |
| ул. Болдина, 10 | 1192.3 | 1953 | 2 |
| ул. Болдина, 11 | 2191.6 | 1961 | 4 |
| ул. Болдина, 12а | 12179.1 | 2012 | 9 |
| ул. Болдина, 12 | 659.6 | 2012 | 2 |
| ул. Болдина, 13 | 2070.55 | 1962 | 5 |
| ул. Болдина, 14 | 510.4 | 1957 | 2 |
| ул. Болдина, 16 | 1242.49 | 1959 | 3 |
| ул. Болдина, 17 | 6047.7 | 1968 | 5 |
| ул. Болдина, 19 | 4325.2 | 1967 | 5 |
| ул. Болдина, 20 | 630.8 | 1945 | 2 |
| ул. Болдина, 21 | 4257.1 | 1968 | 5 |
| ул. Болдина, 23 | 3328.1 | 1967 | 5 |
| ул. Болдина, 24 | 3891.7 | 1971 | 5 |
| ул. Болдина, 24 корпус 1 | 4207.4 | 1994 | 6 |
| ул. Болотникова, 1 | 3985.6 | 1964 | 5 |
| ул. Болотникова, 2 | 4797.4 | 1960 | 4 |
| ул. Болотникова, 3 корпус 1 | 2809 | 1991 | 5 |
| ул. Болотникова, 3 | 1359.2 | 1959 | 2 |
| ул. Болотникова, 4 | 4666.5 | 1961 | 5 |
| ул. Болотникова, 5 | 622.3 | 1959 | 2 |
| ул. Болотникова, 6 | 2105.5 | 1960 | 5 |
| ул. Болотникова, 7 | 1181.8 | 1960 | 2 |
| ул. Болотникова, 8 | 3520.3 | 1962 | 5 |
| ул. Болотникова, 10 | 4172.5 | 1961 | 5 |
| ул. Болотникова, 10а | 1971.8 | 1973 | 5 |
| ул. Болотникова, 11 | 3846.7 | 1964 | 5 |
| ул. Болотникова, 12 | 4238.7 | 1960 | 5 |
| ул. Болотникова, 13 | 4183.1 | 1965 | 5 |
| ул. Болотникова, 14 | 1655.5 | 1963 | 5 |
| ул. Болотникова, 14 корпус 1 | 2642.4 | 1992 | 5 |
| ул. Болотникова, 15 | 4542.9 | 1969 | 5 |
| ул. Болотникова, 16 | 5341 | 1962 | 5 |
| ул. Болотникова, 17 | 3943.6 | 1965 | 5 |
| ул. Болотникова, 19 | 4286.4 | 1969 | 5 |
| ул. Болотникова, 20 | 2186 | 1962 | 5 |
| ул. Болотникова, 22 | 3308.5 | 1962 | 5 |
| ул. Болотникова, 24 | 2064.1 | 1962 | 5 |
| ул. Болотникова, 9/17 | 4736.7 | 1964 | 5 |
| ул. Больничная, 5 | 3524.7 | 2009 | 9 |
| ул. Больничная, 6 | 132.4 | 1957 | 1 |
| ул. Больничная, 10 | 3252.8 | 2019 | 10 |
| ул. Больничная, 11 | 2715 | 1987 | 5 |
| ул. Больничная, 13 | 2377.8 | 1982 | 5 |
| ул. Больничная, 15 | 3436.6 | 1983 | 5 |
| ул. Больничная, 17 | 2810.2 | 1982 | 5 |
| ул. Большевиков, 1 | 3151.9 | 1978 | 5 |
| ул. Большевиков, 2 | 3335.8 | 1979 | 5 |
| ул. Большевиков, 3 | 5300.4 | 1978 | 5 |
| ул. Братьев Луканиных, 1 | 5600.4 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 3 | 4519.2 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 5 | 4519.2 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 7 | 6218.3 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 9 | 5652.1 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 11 | 4702 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 13 | 4742.8 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 15 | 6227.4 | 2015 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 17 | 4181.6 | 2015 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 19 | 3558.3 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 21 | 3438.3 | 2014 | 3 |
| ул. Братьев Луканиных, 23 | 4692 | 2014 | 3 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 1 | 5071.2 | 2003 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 3 | 10365.9 | 2000 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 4 | 5694.41 | 1991 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 5 | 7503.9 | 1994 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 6 | 6874.9 | 1994 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 7 | 4915.6 | 1995 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 9 | 9483.2 | 1996 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 10 | 2158.6 | 2004 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 12 | 4474.3 | 1999 | 9 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 12а | 6979.2 | 2018 | 10 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 13 | 2746.3 | 2003 | 2 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 15 | 1803.7 | 2008 | 5 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 17 | 3292 | 2007 | 5 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 18 | 4580.3 | 2006 | 5 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 19 | 1369 | 2003 | 5 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 20 | 3778 | 2010 | 5 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 21 | 3929.2 | 2005 | 5 |
| ул. Бульвар Моторостроителей, 23 | 5540 | 2010 | 5 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 1 | 14266.8 | 1987 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 2 | 9523.55 | 1986 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 4 | 3511.7 | 1987 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 5 | 4634.9 | 1989 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 6 | 9489.1 | 1988 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 7 | 5361.5 | 1990 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 8 | 14613.5 | 1988 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 9 | 4744.9 | 1991 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 11 | 7174.8 | 1991 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 12 | 5537 | 2008 | 10 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 15 | 4281.7 | 1994 | 9 |
| ул. Бульвар Энтузиастов, 17 | 4340.6 | 1995 | 9 |
| п. Резвань, ул. Буровая, 1 | 4144.1 | 1986 | 5 |
| п. Резвань, ул. Буровая, 2А | 77.5 | 1960 | 1 |
| п. Резвань, ул. Буровая, 3 | 4375.9 | 1981 | 5 |
| п. Резвань, ул. Буровая, 5 | 4650.7 | 1992 | 5 |
| п. Резвань, ул. Буровая, 7 | 4123.3 | 1977 | 5 |
| п. Резвань, ул. Буровая, 9 | 1829.2 | 1987 | 5 |
| ул. Бутомы, 3 | 3668.3 | 1966 | 5 |
| ул. Бутомы, 4 | 1273.4 | 1960 | 4 |
| ул. Бутомы, 6 | 1283 | 1950 | 2 |
| ул. Бутомы, 7 | 1333.1 | 1960 | 4 |
| ул. Бутомы, 8 | 1598.1 | 1967 | 5 |
| ул. Бутомы, 9 | 1252.6 | 1959 | 4 |
| ул. Бутомы, 11 | 3553 | 1963 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 5 | 6095.8 | 1970 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 20 | 2872.9 | 1975 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 22 | 2696.3 | 1972 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 23 | 709.6 | 1955 | 2 |
| ул. В.Андриановой, 23а | 526.2 | 1955 | 2 |
| ул. В.Андриановой, 24 | 4361 | 1970 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 26 | 3248.9 | 1964 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 28 | 4297 | 1970 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 30 | 2653.6 | 1975 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 32 | 6110.9 | 1976 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 62 | 3382.7 | 1971 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 64 | 4319.4 | 1971 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 68 | 4373.5 | 1973 | 5 |
| ул. В.Андриановой, 70 | 4385.2 | 1974 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 12 | 302.7 | 1959 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 14 | 510.4 | 1959 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 16 | 512.9 | 1956 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 18 | 322.4 | 1962 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 20 | 508.7 | 1959 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 21А | 3264.4 | 1970 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 21В | 3264.4 | 1970 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 22 | 489 | 1961 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 23 корпус 1 | 1973.4 | 1992 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 23 корпус 2 | 1581 | 1992 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 23 | 286 | 1958 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 24 | 273.4 | 1961 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 25 | 285.4 | 1959 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 26 | 294.3 | 1961 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 27 | 312.6 | 1959 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 28 | 334.4 | 1964 | 2 |
| ул. В.Никитиной, 29 корпус 1 | 1434.2 | 1993 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 29 | 4698.9 | 1970 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 30 | 4689 | 1970 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 31 | 4738 | 1969 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 32 | 3336.4 | 1971 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 33 | 3764.6 | 1969 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 33 корпус 1 | 1965.5 | 1976 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 34 | 4090.8 | 1970 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 35 | 3078.8 | 1969 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 39 | 2870.2 | 1970 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 41 | 4323.3 | 1972 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 43 | 3989.8 | 1971 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 45 | 2647.7 | 1971 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 47 корпус 1 | 1579.2 | 1990 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 47 | 4053.7 | 1972 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 49 | 2522.8 | 1971 | 5 |
| ул. В.Никитиной, 51 | 3351.8 | 1972 | 5 |
| Вагонный пер., 3 | 375.4 | 1961 | 1 |
| Вагонный пер., 8 | 117.9 | 1958 | 1 |
| Вагонный пер., 15 | 6360.2 | 1982 | 9 |
| ул. Василия Стригунова, 1 | 2426.3 | 2019 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 2 | 4913.4 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 3 | 2788.8 | 2019 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 4 | 4072.3 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 5 | 3616.5 | 2019 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 6 | 4226 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 8 | 5111 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 9 | 3979.8 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 10 | 4028.4 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 11 | 3089.9 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 12 | 3182.2 | 2020 | 3 |
| ул. Василия Стригунова, 13 | 2705.4 | 2020 | 3 |
| ул. Взлетная, 40 | 2934.2 | 1993 | 5 |
| ул. Взлетная, 42 | 816.2 | 1930 | 1 |
| ул. Взлетная, 44 | 337.2 | 1970 | 2 |
| ул. Вилонова, 8 | 302.5 | 1900 | 2 |
| ул. Вилонова, 9 | 655.8 | 1900 | 2 |
| ул. Вилонова, 17 | 188.6 | 1890 | 1 |
| ул. Вилонова, 19 | 214.4 | 1990 | 2 |
| ул. Вилонова, 31 | 1215.2 | 1979 | 5 |
| ул. Вилонова, 38 | 2978.7 | 1967 | 5 |
| ул. Вилонова, 41 | 5013.7 | 2014 | 10 |
| ул. Вишневского, 2 | 4282.1 | 1967 | 5 |
| ул. Вишневского, 3 | 3692.1 | 1983 | 5 |
| ул. Вишневского, 4 | 4313.8 | 1971 | 5 |
| ул. Вишневского, 6 | 4262.4 | 1969 | 5 |
| ул. Вишневского, 7 | 6450.5 | 1976 | 5 |
| ул. Вишневского, 8 | 4289.8 | 1979 | 5 |
| ул. Вишневского, 9 | 5430.9 | 1977 | 5 |
| ул. Вишневского, 10 | 4268.78 | 1973 | 5 |
| ул. Вишневского, 11 | 4348.5 | 1971 | 5 |
| ул. Вишневского, 12 | 4402.5 | 1978 | 5 |
| ул. Вишневского, 13 | 3653.5 | 1978 | 5 |
| ул. Вишневского, 14 | 10440 | 1989 | 9 |
| ул. Вишневского, 15 | 3902.8 | 1984 | 5 |
| ул. Вишневского, 16 | 5185.8 | 1991 | 9 |
| ул. Вишневского, 17 | 6428.4 | 1991 | 5 |
| ул. Вишневского, 18 | 7132.6 | 1981 | 5 |
| ул. Вишневского, 19 | 4709.1 | 1982 | 5 |
| ул. Вишневского, 23 | 7380.6 | 1986 | 5 |
| ул. Вишневского, 23 корпус 1 | 4956.1 | 1987 | 5 |
| ул. Вишневского, 25 | 10134.2 | 1990 | 9 |
| ул. Вишневского, 31 | 10574 | 1995 | 5 |
| ул. Вишневского, 33 | 4184.2 | 1994 | 5 |
| Вишневый пер., 7 | 159 | 1953 | 1 |
| ул. Воинская, 6 | 268.5 | 1958 | 2 |
| Воинский пер., 1 | 655.2 | 1956 | 2 |
| Воинский пер., 4 | 3483 | 1960 | 1 |
| Воинский пер., 6 | 4068.6 | 1979 | 5 |
| Воинский пер., 10 | 212.5 | 1958 | 1 |
| ул. Войкова, 16А | 417 | 1959 | 2 |
| ул. Вооруженного Восстания, 1 | 2313.9 | 1978 | 9 |
| ул. Вооруженного Восстания, 2/23 | — | — | — |
| ул. Воробьевская, 9 | 936.7 | 1961 | 3 |
| ул. Воробьевская, 14 | 271.5 | 1900 | 2 |
| ул. Воробьевская, 19 | 209.8 | 1900 | 2 |
| ул. Воробьевская, 20 | 292.1 | 1900 | 2 |
| ул. Воробьевская, 26 | 538.2 | 1917 | 2 |
| ул. Воронина, 9 | 900.6 | 1900 | 3 |
| ул. Воронина, 10 | 689.9 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 11 | 3915.8 | 1997 | 6 |
| ул. Воронина, 14 | 313.7 | — | 2 |
| ул. Воронина, 15 | 250.9 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 16 | 386.7 | 1917 | 2 |
| ул. Воронина, 18 | 440.9 | 1917 | 2 |
| ул. Воронина, 21 | 405.7 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 23 | 523.4 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 23а | 1196.8 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 24 | 241.5 | 1890 | 2 |
| ул. Воронина, 25 | 532.1 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 26 | 118.2 | 1890 | 2 |
| ул. Воронина, 32 | 594.5 | 1917 | 2 |
| ул. Воронина, 13/52 | 259.9 | 1900 | 2 |
| ул. Воронина, 20/55 | 6336.3 | 2014 | 8 |
| ул. Воронина, 6/112 | 240.7 | 1900 | 2 |
| ул. Воскресенская, 3 | 185.9 | 1918 | 2 |
| ул. Воскресенская, 5 | 215.8 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 6 | 1480.3 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 7 | 794.7 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 9А | 639.9 | 1956 | 2 |
| ул. Воскресенская, 9Б | 588.9 | 1957 | 2 |
| ул. Воскресенская, 11 | 268.9 | 1917 | 1 |
| ул. Воскресенская, 12 | 396.3 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 13 | 214.1 | 1952 | 2 |
| ул. Воскресенская, 14 | 552.9 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 17 | 258.1 | 1917 | 1 |
| ул. Воскресенская, 18 | 202.5 | 1890 | 2 |
| ул. Воскресенская, 19 | 327.2 | 1900 | 2 |
| ул. Воскресенская, 21 | 1148.6 | 1980 | 3 |
| ул. Воскресенская, 23 | 461 | 1900 | 2 |
| ул. Воскресенская, 23А | 725.9 | 1983 | 3 |
| ул. Воскресенская, 24 | 472.1 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 25 | 263.6 | 1900 | 2 |
| ул. Воскресенская, 26 | 338.1 | 1917 | 2 |
| ул. Воскресенская, 27 | 426.6 | 1900 | 2 |
| ул. Воскресенская, 29 | 99 | 1959 | 2 |
| ул. Воскресенская, 30 | 353.7 | 1996 | 3 |
| ул. Воскресенская, 31 | 170.8 | 1900 | 2 |
| ул. Воскресенская, 32 | 504.2 | 1996 | 3 |
| ул. Воскресенская, 4/25 | 364.5 | 1974 | 2 |
| ул. Воскресенская, 20/27 | 705.5 | 1917 | 2 |
| Воскресенский пер., 2А | 535 | 1917 | 2 |
| Воскресенский пер., 6 | 371 | 1917 | 1 |
| Воскресенский пер., 7 | 164.8 | 1917 | 2 |
| Воскресенский пер., 8 | 225.9 | 1917 | 2 |
| Воскресенский пер., 8А | 381.1 | 1953 | 2 |
| Воскресенский пер., 9А | 447 | 1917 | 3 |
| Воскресенский пер., 15 | 385.8 | 2001 | 3 |
| Воскресенский пер., 17 | 2139.7 | 2001 | 5 |
| Воскресенский пер., 19 | 3552.4 | 1984 | 5 |
| Воскресенский пер., 21 | 438.4 | 1900 | 2 |
| Воскресенский пер., 22 | 585 | 1953 | 2 |
| Воскресенский пер., 22 корпус 1 | 20671.3 | 2020 | 9 |
| Воскресенский пер., 23 | 3692.9 | 1986 | 5 |
| Воскресенский пер., 24 | 726 | 1953 | 2 |
| Воскресенский пер., 27 | 366.1 | 1900 | 2 |
| Воскресенский пер., 27А | 599.1 | 1953 | 2 |
| Воскресенский пер., 29 корпус 1 | 4877.6 | 1998 | 5 |
| Воскресенский пер., 31 | 237.8 | 1900 | 1 |
| ул. Врубовая, 4 | 2582.3 | 1980 | 5 |
| ул. Врубовая, 14 | 1125 | 1960 | 2 |
| ул. Врубовая, 45 | 6256.2 | 1980 | 9 |
| ул. Врубовая, 2/63 | 3733 | 1969 | 5 |
| ул. Врубовая, 18/20 | 1354.3 | 1964 | 3 |
| ул. Врубовая, 20/21 | 1276.8 | 1961 | 3 |
| Врубовой пер., 3 | 184.2 | 1954 | 1 |
| Врубовой пер., 4 | 8064.3 | 1982 | 9 |
| Врубовой пер., 11 | 131.7 | 1956 | 1 |
| Врубовой пер., 19/12 | 633.9 | 1958 | 2 |
| ул. Высокая, 2а | 16233.1 | 2019 | — |
| ул. Высокая, 2 | 510.1 | 1963 | 2 |
| ул. Высокая, 4 | 1824.5 | 1975 | 5 |
| ул. Выставочная, 2 | 67.8 | 1958 | 1 |
| ул. Выставочная, 3 | 76.1 | 1958 | 1 |
| ул. Выставочная, 4 | 58.2 | 1958 | 1 |
| ул. Выставочная, 5 | 146.3 | — | 1 |
| ул. Выставочная, 6 | 78.3 | — | 1 |
| ул. Гагарина, 8 | 21735.15 | 1986 | 5 |
| ул. Гагарина, 8А | 2064.6 | 2005 | 9 |
| ул. Гагарина, 9 | 1879.9 | 2003 | 10 |
| ул. Гагарина, 11 | 10583.2 | 1983 | 5 |
| ул. Гагарина, 13 | 14191 | 1976 | 5 |
| ул. Гагарина, 13А | 238.7 | 1959 | 2 |
| ул. Гагарина, 13 корпус 1 | 13116.4 | 1976 | 5 |
| ул. Гагарина, 38А | 1559.6 | 1974 | 4 |
| ул. Гагарина, 6А/47 | 8662.5 | 2006 | 10 |
| ул. Газовая, 12 корпус 1 | 1267.3 | 1968 | 2 |
| ул. Газовая, 24 | 267.6 | 1960 | 2 |
| ул. Гвардейская, 1 | 3452.8 | 1968 | 5 |
| ул. Гвардейская, 2 | 4218.4 | 1970 | 5 |
| ул. Гвардейская, 3 | 4043.2 | 1973 | 5 |
| ул. Гвардейская, 4 | 4453.2 | 1975 | 5 |
| ул. Гвардейская, 5 | 5440.3 | 1979 | 5 |
| ул. Гвардейская, 5а | 853.3 | 1975 | 2 |
| ул. Гвардейская, 6 | 196.6 | 1910 | 1 |
| ул. Гвардейская, 8 | 923.1 | 1924 | 2 |
| ул. Гвардейская, 9 | 4624 | 1988 | 5 |
| ул. Гвардейская, 10 | 4842.4 | 1986 | 5 |
| ул. Гвардейская, 11 | 814.5 | 1924 | 2 |
| ул. Гвардейская, 14 | 450.9 | 1910 | 1 |
| ул. Гвардейская, 15 | 708.3 | 1944 | 2 |
| ул. Гвардейская, 16 | 2167.6 | 1944 | 2 |
| ул. Генерала Попова, 2 | 8565.1 | 2016 | 10 |
| ул. Генерала Попова, 4 | 8131 | 1986 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 5 | 2609.1 | 1986 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 7 | 3326 | 1986 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 8 | 8577.6 | 1984 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 8А | 6536 | 2010 | 10 |
| ул. Генерала Попова, 9 | 4292.3 | 1986 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 10 | 10237.9 | 2011 | 15 |
| ул. Генерала Попова, 10 корпус 1 | 4903 | 1993 | 12 |
| ул. Генерала Попова, 10 корпус 2 | 4862.3 | 1993 | 12 |
| ул. Генерала Попова, 13 | 11749.63 | 2008 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 16 | 8208.4 | 1982 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 18 | 5244.7 | 1990 | 12 |
| ул. Генерала Попова, 18 корпус 1 | 6972 | 1991 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 18 корпус 2 | 10655 | 1989 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 18 корпус 3 | 5082.4 | 1994 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 18 корпус 3а | 5609.86 | 2010 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 20 | 6558.3 | 1988 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 2/1 корпус 2 | 3586.7 | 1993 | 5 |
| ул. Генерала Попова, 2/1 корпус 3 | 2677 | 1993 | 5 |
| ул. Генерала Попова, 2/1 корпус 4 | 4786.2 | 1993 | 5 |
| ул. Генерала Попова, 22 | 5074.7 | 1989 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 24 | 8004.8 | 1987 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 28 | 7629 | 1987 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 11/1 | 8537.2 | 2005 | 9 |
| ул. Генерала Попова, 14/1 | 2685.3 | 1987 | 12 |
| д. Андреевское, ул. Геологоразведочная, 5 | 164.5 | 1957 | 1 |
| д. Андреевское, ул. Геологоразведочная, 12 | 336 | — | 2 |
| д. Андреевское, ул. Геологоразведочная, 18 | 144 | — | 1 |
| ул. Георгиевская, 3 | 6991.8 | 2007 | 9 |
| ул. Георгиевская, 4 | 2807.3 | 2010 | 5 |
| ул. Георгиевская, 5 | 3373.2 | 2000 | 6 |
| ул. Георгиевская, 6 корпус 1 | 3020.1 | 2012 | 3 |
| ул. Георгиевская, 6 | 320.9 | 1900 | 2 |
| ул. Георгиевская, 18 | 4252 | 1983 | 5 |
| ул. Георгиевская, 21 | 109.4 | 1890 | 1 |
| ул. Георгиевская, 23 | 161.8 | 1890 | 1 |
| ул. Георгиевская, 25 | 411.8 | 1890 | 1 |
| ул. Георгиевская, 41 | 113.6 | 1890 | 1 |
| ул. Георгиевская, 43 | 171.4 | 1890 | 2 |
| ул. Георгиевская, 45 | 173.7 | 1890 | 1 |
| ул. Георгиевская, 2/12 | 2136.2 | 1963 | 5 |
| ул. Георгия Амелина, 1 | 3577.5 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 2 | 4702 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 3 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 4 | 4702 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 5 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 6 | 3579.9 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 7 | 4734.6 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 8 | 4736.4 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 9 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 10 | 4770 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 11 | 3577.5 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 12 | 4772 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 13 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 14 | 4768.9 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 15 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 16 | 4702 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 17 | 4736.4 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 18 | 4736.4 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 19 | 4770 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 20 | 4739.4 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 21 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 22 | 4772 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 23 | 4702 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 24 | 4701.2 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 25 | 4736.4 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 26 | 4714 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 27 | 3405 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 28 | 4579.6 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 29 | 3527.1 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 30 | 4742.8 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 31 | 3405 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 32 | 3434.7 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 33 | 3560.7 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 34 | 3558.3 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 35 | 4519.2 | 2013 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 36 | 3498.3 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 38 | 3498.3 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 39 | 4714.3 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 40 | 3498.3 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 41 | 4584.4 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 42 | 3503.1 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 43 | 4669.2 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 45 | 4714 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 47 | 4742.8 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 49 | 4662.8 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Амелина, 51 | 4669.2 | 2014 | 3 |
| ул. Георгия Димитрова, 4 | 4285 | 1986 | 5 |
| ул. Георгия Димитрова, 6 | 6369.3 | 2012 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 8 | 7574.8 | 2013 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 10 | 6511.3 | 2013 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 12 | 12982.9 | 2010 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 16 | 8506.2 | 2012 | 10 |
| ул. Георгия Димитрова, 18 | 6401.2 | 2012 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 20 | 8508.7 | 2012 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 22 | 15167.2 | 2012 | 9 |
| ул. Георгия Димитрова, 24 | 13736.7 | 2009 | 9 |
| ул. Герцена, 3 | 6872.3 | 1983 | 9 |
| ул. Герцена, 4 | 3471.8 | 1975 | 5 |
| ул. Герцена, 6 | 3988.7 | 1979 | 9 |
| ул. Герцена, 9а | 486.8 | 1958 | 2 |
| ул. Герцена, 16а | 132.2 | 1959 | 2 |
| ул. Герцена, 17 | 584 | 1990 | 9 |
| ул. Герцена, 17 корпус 1 | 2886.3 | 2001 | 10 |
| ул. Герцена, 19а | 544.2 | 1940 | 2 |
| ул. Герцена, 2/8 | 1780.7 | 1975 | 5 |
| ул. Герцена, 29 | 6260.2 | 1973 | 5 |
| ул. Герцена, 31 | 3565.5 | 1972 | 5 |
| ул. Глаголева, 2 | 3309.5 | 1960 | 5 |
| ул. Глаголева, 4 | 3292 | 1961 | 5 |
| ул. Глаголева, 5 | 4770.1 | 1968 | 5 |
| ул. Глаголева, 6 | 2598.8 | 1967 | 5 |
| ул. Глаголева, 7 | 3533.4 | 1962 | 5 |
| ул. Глаголева, 8 | 3265.8 | 1961 | 5 |
| ул. Глаголева, 9 | 3544.3 | 1963 | 5 |
| ул. Глаголева, 10 | 3875.6 | 1900 | 5 |
| ул. Глаголева, 11 | 3251.5 | 1963 | 5 |
| ул. Глаголева, 12 | 770.2 | 1954 | 2 |
| ул. Глаголева, 13 | 4280.7 | 1962 | 5 |
| ул. Глаголева, 14 | 1160.9 | 1954 | 3 |
| ул. Глаголева, 15 | 1615.9 | 1964 | 5 |
| ул. Глаголева, 20 | 754.5 | 1954 | 2 |
| ул. Глаголева, 22 | 784.4 | 1953 | 2 |
| ул. Глаголева, 34 | 3798.8 | 1967 | 5 |
| ул. Глаголева, 36 | 964.4 | 1953 | 2 |
| ул. Глаголева, 38 | 590.1 | 1953 | 2 |
| ул. Глаголева, 42 | 1789.5 | 1951 | 2 |
| ул. Глаголева, 44 | 2416.9 | 1951 | 2 |
| ул. Глаголева, 48 | 876.2 | 1952 | 2 |
| ул. Гоголя, 1 | 405.3 | 1917 | 2 |
| ж/д_ст. Горенская, 1 | 366.2 | 1964 | 2 |
| д. Мстихино, ул. Горная, 16 | 208 | 1970 | 1 |
| Гостинорядский пер., 2 | 444.1 | 1917 | 2 |
| Гостинорядский пер., 4 | 335.9 | 1917 | 2 |
| Гостинорядский пер., 5 | 339 | 1900 | 2 |
| Гостинорядский пер., 6/9 | 399.4 | 1900 | 2 |
| ш. Грабцевское, 3 | 12866.3 | 2021 | 10 |
| ш. Грабцевское, 24А | 557.7 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 24 | 562.3 | 1961 | 2 |
| ш. Грабцевское, 26 | 616.4 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 28 | 594.4 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 30 | 604.7 | 1958 | 2 |
| ш. Грабцевское, 32А | 2756.7 | 1991 | 5 |
| ш. Грабцевское, 32 | 853.5 | 1957 | 2 |
| ш. Грабцевское, 34 | 1459.3 | 1960 | 2 |
| ш. Грабцевское, 34А | 1027.6 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 35 | 1220.9 | 1951 | 2 |
| ш. Грабцевское, 40 | 1085.5 | 1956 | 2 |
| ш. Грабцевское, 46 | 2544.4 | 1970 | 5 |
| ш. Грабцевское, 48 | 272.3 | 1958 | 2 |
| ш. Грабцевское, 50 | 283.3 | 1958 | 2 |
| ш. Грабцевское, 54 | 3521.6 | 1967 | 5 |
| ш. Грабцевское, 56 | 554.1 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 58 | 282.4 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 60 | 1626.7 | 1965 | 5 |
| ш. Грабцевское, 62 | 271.4 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 64 | 292.5 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 66 | 277 | 1961 | 2 |
| ш. Грабцевское, 68 | 3420.4 | 1965 | 5 |
| ш. Грабцевское, 72 | 2627.5 | 1969 | 5 |
| ш. Грабцевское, 74 | 286.2 | 1963 | 2 |
| ш. Грабцевское, 76 | 276.6 | 1963 | 2 |
| ш. Грабцевское, 77 | 4613.5 | 2004 | 5 |
| ш. Грабцевское, 78 | 2632.1 | 1965 | 5 |
| ш. Грабцевское, 79 | 3457.6 | 1999 | 5 |
| ш. Грабцевское, 81 | 9289.5 | 2001 | 5 |
| ш. Грабцевское, 83 | 5818.4 | 2006 | 5 |
| ш. Грабцевское, 84 | 289.7 | 1961 | 2 |
| ш. Грабцевское, 85 | 12952.4 | 2015 | 9 |
| ш. Грабцевское, 85 корпус 1 | 5690.2 | 2015 | 9 |
| ш. Грабцевское, 86 | 348.6 | 1959 | 2 |
| ш. Грабцевское, 88 | 1942.1 | 1976 | 5 |
| ш. Грабцевское, 90 | 4562.9 | 1975 | 5 |
| ш. Грабцевское, 92 | 4675.3 | 1971 | 5 |
| ш. Грабцевское, 102 | 144 | 1957 | 1 |
| ш. Грабцевское, 104 | 13823.5 | 2010 | 9 |
| ш. Грабцевское, 106 | 7866.5 | 2010 | 9 |
| ш. Грабцевское, 108 | 3528.1001 | 1975 | 5 |
| ш. Грабцевское, 110 | 3488.2 | 1974 | 5 |
| ш. Грабцевское, 112 | 3455.1 | 1975 | 5 |
| ш. Грабцевское, 114 | 2940.2 | 1976 | 5 |
| ш. Грабцевское, 116 корпус 1 | 6560.3 | 1978 | 9 |
| ш. Грабцевское, 116 корпус 2 | 6499 | 1978 | 9 |
| ш. Грабцевское, 116 корпус 3 | 6524.2 | 1981 | 9 |
| ш. Грабцевское, 116а | 579.5 | 1978 | 3 |
| ш. Грабцевское, 118 | 4098.2 | 1979 | 9 |
| ш. Грабцевское, 120 | 7384.5 | 1980 | 9 |
| ш. Грабцевское, 122 | 6384.3 | 1982 | 9 |
| ш. Грабцевское, 128 корпус 1 | 3709.9001 | 1991 | 12 |
| ш. Грабцевское, 130 | 7389 | 1995 | 9 |
| ш. Грабцевское, 132 | 40.4 | 1985 | 9 |
| ш. Грабцевское, 132 корпус 1 | 10320.2 | 2006 | 9 |
| ш. Грабцевское, 134 | 7684.1 | 1986 | 9 |
| ш. Грабцевское, 150 | 6288 | 1984 | 9 |
| ш. Грабцевское, 150 корпус 1 | 2075.8 | 1994 | 10 |
| ш. Грабцевское, 152 | 6233.5 | 1984 | 9 |
| ш. Грабцевское, 154 | 8577.1 | 1987 | 9 |
| ш. Грабцевское, 156а | 5550.1 | — | 10 |
| ш. Грабцевское, 156б | — | — | — |
| ш. Грабцевское, 158 | 7710.7 | 1986 | 9 |
| ш. Грабцевское, 160 | 8426.1 | 1989 | 9 |
| ш. Грабцевское, 36/1 | 2472.8 | 1966 | 5 |
| ш. Грабцевское, 42/2 | 3550.4 | 1966 | 5 |
| Григоров пер., 3 | 1633.8 | 1962 | 5 |
| Григоров пер., 9 | 85.8 | 1900 | 1 |
| Григоров пер., 11 | 2187.7 | 1994 | 3 |
| Григоров пер., 12 корпус 1 | 4422.9 | 1992 | 3 |
| Григоров пер., 12 | 550.9 | 1900 | 2 |
| Григоров пер., 14 | 1289.1 | 2006 | 5 |
| Григоров пер., 16 | 2284.2 | 2003 | 5 |
| д. Григоровка, 2 | 180.7 | 1971 | 1 |
| ул. Гурьянова, 2г | 45.8 | 1890 | 1 |
| ул. Гурьянова, 4 корпус 2 | 2942.8 | 1978 | 5 |
| ул. Гурьянова, 4 корпус 1 | 2900 | 1978 | 5 |
| ул. Гурьянова, 5 | 4087.8 | 1974 | 5 |
| ул. Гурьянова, 6 | 3417 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 6 корпус 1 | 2770.1 | 1992 | 5 |
| ул. Гурьянова, 7 | 2719 | 1975 | 5 |
| ул. Гурьянова, 8 | 3270.2 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 8 корпус 1 | 3156.6 | 1989 | 5 |
| ул. Гурьянова, 9 | 3345.6 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 10 корпус 1 | 3086.6 | 1982 | 5 |
| ул. Гурьянова, 10 корпус 2 | 2920.7 | 1978 | 5 |
| ул. Гурьянова, 10 корпус 3 | 2954 | 1980 | 5 |
| ул. Гурьянова, 10 | 5581.6 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 11 | 3182.9 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 12 | 6121.1 | 1973 | 5 |
| ул. Гурьянова, 12 корпус 2 | 2740.2 | 1986 | 5 |
| ул. Гурьянова, 13 | 738.4 | 1967 | 2 |
| ул. Гурьянова, 14 | 4663.1 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 14б | 3258.3 | 1988 | 5 |
| ул. Гурьянова, 14 корпус 1 | 4699.6 | 1979 | 5 |
| ул. Гурьянова, 14 корпус 2 | 738.4 | 1983 | 5 |
| ул. Гурьянова, 14 корпус 3 | 3457.9 | 1986 | 5 |
| ул. Гурьянова, 15 | 476.5 | 1964 | 2 |
| ул. Гурьянова, 16 | 3490.3 | 1974 | 5 |
| ул. Гурьянова, 16 корпус 1 | 3509.1 | 1982 | 5 |
| ул. Гурьянова, 17 | 593.4 | 1945 | 2 |
| ул. Гурьянова, 18 | 3327.8 | 1975 | 5 |
| ул. Гурьянова, 18 корпус 1 | 2429 | 2000 | 6 |
| ул. Гурьянова, 18 корпус 2 | 12857.4 | 1998 | 7 |
| ул. Гурьянова, 19 | 791 | 1953 | 2 |
| ул. Гурьянова, 20 | 1990.6 | 1974 | 5 |
| ул. Гурьянова, 21 | 590.7 | 1952 | 2 |
| ул. Гурьянова, 23 | 680.4 | 1956 | 2 |
| ул. Гурьянова, 24 | 7545.1 | 1992 | 9 |
| ул. Гурьянова, 25 | 358.1 | 1952 | 2 |
| ул. Гурьянова, 26 | 9362.3 | 2005 | 8 |
| ул. Гурьянова, 29 | 831.1 | 1962 | 2 |
| ул. Гурьянова, 31 | 653.8 | 1963 | 2 |
| ул. Гурьянова, 33 | 3500.3 | 1977 | 6 |
| ул. Гурьянова, 37 | 3297.13 | 1970 | 5 |
| ул. Гурьянова, 39 | 3331 | 1971 | 5 |
| ул. Гурьянова, 41 | 3285.9 | 1978 | 5 |
| ул. Гурьянова, 43 | 3342.2 | 1971 | 5 |
| ул. Гурьянова, 45 | 3359.2 | 1972 | 5 |
| ул. Гурьянова, 47 | 3376.8 | 1976 | 5 |
| ул. Гурьянова, 49 | 3299.1 | 1974 | 5 |
| ул. Гурьянова, 51 | 3292.6 | 1976 | 5 |
| ул. Гурьянова, 53 | 3348.3 | 1976 | 5 |
| ул. Гурьянова, 57 корпус 1 | 4596.1 | 2004 | 6 |
| ул. Гурьянова, 57 корпус 2 | 2470.8 | 2005 | 6 |
| ул. Гурьянова, 57а | 681.7 | 2006 | 5 |
| ул. Гурьянова, 57 корпус 3 | 2327.3 | 2006 | 6 |
| ул. Гурьянова, 57 | 3037.8 | 1994 | 5 |
| ул. Гурьянова, 57 корпус 4 | 3833 | 1994 | 5 |
| ул. Гурьянова, 59 | 8987.1 | 1996 | 7 |
| ул. Гурьянова, 59 корпус 1 | 3367.7 | 1983 | 5 |
| ул. Гурьянова, 59 корпус 2 | 3346.6 | 1983 | 5 |
| ул. Гурьянова, 59 корпус 3 | 4274.5 | 1994 | 5 |
| ул. Гурьянова, 59 корпус 4 | 4494.8 | 1991 | 6 |
| ул. Гурьянова, 61 | 642.6 | 1992 | 5 |
| ул. Гурьянова, 61а | 306.7 | 1963 | 2 |
| ул. Гурьянова, 61б | 307.1 | 1963 | 2 |
| ул. Гурьянова, 63 | 908.5 | 1966 | 2 |
| ул. Гурьянова, 63а | 652.9 | 1965 | 2 |
| ул. Гурьянова, 65а | 346.7 | 1956 | 2 |
| ул. Гурьянова, 67 корпус 2 | 17899.3 | 2008 | 9 |
| ул. Гурьянова, 67 корпус 3 | 4224.7 | 2009 | 9 |
| ул. Гурьянова, 67 | 3267.8 | 1978 | 5 |
| ул. Гурьянова, 69 | 9055.6 | 2015 | 9 |
| ул. Гурьянова, 69 корпус 1 | 9487.6 | 2014 | 9 |
| ул. Гурьянова, 69 корпус 2 | 5801.6 | 2017 | 10 |
| ул. Гурьянова, 71 | 10342.5 | 2010 | 9 |
| ул. Гурьянова, 73 | 2593.8 | 2012 | 9 |
| ул. Дальняя, 1 | 1937.3 | 1989 | 3 |
| ул. Дальняя, 21 | 2185.4 | 1973 | 2 |
| ул. Дальняя, 25 | 4414.1 | 1978 | 5 |
| ул. Дальняя, 27 | 1734.7 | 1971 | 3 |
| ул. Дальняя, 29 | 4517 | 1991 | 5 |
| ул. Дарвина, 4 | 334.8 | 1957 | 2 |
| ул. Дарвина, 9 | 331.6 | 1890 | 2 |
| ул. Дарвина, 10А | 591.4 | 1959 | 2 |
| ул. Дарвина, 10 | 236.7 | 1917 | 2 |
| ул. Дарвина, 11 | 187.1 | 1900 | 2 |
| ул. Дарвина, 12 | 1041 | 1918 | 2 |
| ул. Дарвина, 14 | 107.8 | 1900 | 1 |
| ул. Дарвина, 15 | 812.6 | 1918 | 2 |
| ул. Дарвина, 16 | 223.8 | 1900 | 2 |
| ул. Дарвина, 17 | 1376 | 1984 | 3 |
| ул. Дарвина, 17А | 35 | 1959 | 5 |
| ул. Дарвина, 18 | 5613.6 | 1975 | 5 |
| ул. Дарвина, 19 | 354 | 1918 | 3 |
| ул. Дачная, 4А | 3992.3 | 1974 | 5 |
| ул. Дачная, 18 | 1403.9 | 1995 | 5 |
| ул. Дачная, 20 | 1584.1 | 1966 | 5 |
| ул. Декабристов, 2А | 146.7 | 1947 | 1 |
| ул. Декабристов, 7 | 242.3 | 1900 | 1 |
| ул. Декабристов, 8 | 220.6 | 1954 | 2 |
| ул. Декабристов, 9 | 358.4 | 1900 | 1 |
| ул. Декабристов, 10 | 149.2 | 1900 | 1 |
| ул. Декабристов, 11 | 157 | 1959 | 2 |
| ул. Декабристов, 12 | 222.7 | 1957 | 2 |
| ул. Декабристов, 15 | 3441 | 2005 | 4 |
| ул. Декабристов, 16 | 928.5 | 1994 | 3 |
| ул. Декабристов, 18 | 331.3 | 1900 | 2 |
| ул. Дзержинского, 4 | 3759.5 | 1968 | 5 |
| ул. Дзержинского, 6 | 3743.3 | 1968 | 5 |
| ул. Дзержинского, 15А | 1574.7 | 1960 | 4 |
| ул. Дзержинского, 15 | 4017.3 | 1963 | 5 |
| ул. Дзержинского, 17 | 3909 | 1966 | 5 |
| ул. Дзержинского, 25 | 1651.1 | 1900 | 3 |
| ул. Дзержинского, 31 | 2062.6 | — | 2 |
| ул. Дзержинского, 46А | 277.2 | 1957 | 2 |
| ул. Дзержинского, 51 | 291.1 | 1890 | 1 |
| ул. Дзержинского, 62 | 532.3 | 1900 | 2 |
| ул. Дзержинского, 63 | 4285.21 | 1971 | 5 |
| ул. Дзержинского, 67 | 4326.6 | 1971 | 5 |
| ул. Дзержинского, 69 | 2584.3 | 2003 | 10 |
| ул. Дзержинского, 71 | 4938.9 | 1975 | 9 |
| ул. Дзержинского, 72 | 229.3 | 1936 | 2 |
| ул. Дзержинского, 74 | 1026.1 | 1930 | 4 |
| ул. Дзержинского, 78 | 5949 | 2006 | 9 |
| ул. Дзержинского, 81А | — | — | — |
| ул. Дзержинского, 83 | 2356.15 | 1972 | 5 |
| ул. Дзержинского, 85 | 4298.15 | 1973 | 5 |
| ул. Дзержинского, 89 | 4290.2 | 1974 | 5 |
| ул. Дзержинского, 90 | 895.9 | 2004 | 5 |
| ул. Дзержинского, 92 | 4317.6 | 1986 | 5 |
| ул. Дзержинского, 92Б | 2910.75 | 1977 | 5 |
| ул. Дзержинского, 92 корпус 2 | 5126.7 | 2004 | 6 |
| ул. Дзержинского, 92Б корпус 1 | 1677.32 | 1987 | 5 |
| ул. Дзержинского, 92А | 1250.4 | 1961 | 3 |
| ул. Дзержинского, 93 | 402 | 1974 | 5 |
| ул. Дзержинского, 95 | 4881.4 | 1976 | 9 |
| ул. Дзержинского, 1/46 | 8799.4 | 1997 | 6 |
| ул. Добровольского, 14 | 4316.5 | 1973 | 5 |
| ул. Добровольского, 22 | 4130.1 | 1997 | 5 |
| ул. Добровольского, 24 | 4327.8 | 1974 | 5 |
| ул. Добровольского, 26 | 6040.2 | 1971 | 5 |
| ул. Добровольского, 28 | 2261 | 1971 | 5 |
| ул. Добровольского, 31 | 5008 | 1969 | 5 |
| ул. Добровольского, 49 | 4268.7 | 2005 | 6 |
| ул. Дорожная, 8 | 1747.8 | 1978 | 5 |
| ул. Дорожная, 9 | 2317 | 1969 | 5 |
| ул. Дорожная, 10 | 3264.7 | 1976 | 5 |
| ул. Дорожная, 11 корпус 1 | 3002.2 | 2014 | 9 |
| ул. Дорожная, 11 корпус 2 | 4001.1 | 2014 | 9 |
| ул. Дорожная, 11 | 5825.6 | 1971 | 5 |
| ул. Дорожная, 13 | 817.7 | 1972 | 2 |
| ул. Дорожная, 15 | 4230.1 | 1979 | 5 |
| ул. Дорожная, 17 | 2727.1 | 1989 | 5 |
| ул. Дорожная, 31 | 8629.5 | 1985 | 9 |
| ул. Дорожная, 33 | 11227.7 | 1986 | 9 |
| ул. Дорожная, 34 | 14029.9 | 1989 | 9 |
| Дорожный пер., 8 | 5457.9 | 2000 | 9 |
| ул. Достоевского, 21 | 159.3 | 1917 | 2 |
| ул. Достоевского, 27 | 2190 | 2008 | 5 |
| ул. Достоевского, 28 | 468.6 | 1935 | 2 |
| ул. Достоевского, 29 | 7650.2 | 2010 | 5 |
| ул. Достоевского, 35 | 1951 | 1994 | 5 |
| ул. Достоевского, 37 | 323.5 | 1917 | 1 |
| ул. Достоевского, 42 | 206.2 | 1880 | 2 |
| ул. Достоевского, 45 | 375.1 | 1880 | 2 |
| ул. Достоевского, 46 корпус 1 | 1823.7 | 1985 | 5 |
| ул. Достоевского, 47 | 358.9 | 1900 | 2 |
| ул. Достоевского, 48 | 1181.5 | 1973 | 2 |
| ул. Достоевского, 49 | 290.8 | 1880 | 1 |
| ул. Достоевского, 55 | 432.3 | 1890 | 2 |
| ул. Достоевского, 57 | 1485.3 | 1940 | 3 |
| ул. Достоевского, 43/21 | 269.6 | 1880 | 2 |
| ул. Дружбы, 5 | 3783.3 | 1989 | 5 |
| ул. Дружбы, 6 | 6542 | 1990 | 5 |
| ул. Дружбы, 6 корпус 2 | 6753.5 | 2018 | 9 |
| ул. Дружбы, 7 | 2787 | 1988 | 5 |
| ул. Дружбы, 8 | 5343.1 | 2005 | 6 |
| ул. Дружбы, 9 | 4239.3 | 1985 | 5 |
| ул. Дружбы, 10 | 6009.09 | 1992 | 5 |
| ул. Дружбы, 11 | 6142.7 | 1985 | 5 |
| ул. Дружбы, 12 | 5824.9 | 1983 | 5 |
| ул. Дружбы, 13 | 4331.1 | 1984 | 5 |
| ул. Дружбы, 15 | 4337.6 | 1983 | 5 |
| ул. Дружбы, 17 | 1904.6 | 1988 | 5 |
| ул. Дружбы, 18 | 3107.32 | 2007 | 8 |
| ул. Дружбы, 19 | 3522.3 | 1986 | 5 |
| ул. Дубрава, 1 | 736.3 | 1959 | 2 |
| ул. Дубрава, 1а | 73 | 1958 | 1 |
| ул. Дубрава, 2 | 788 | 1958 | 2 |
| ул. Дубрава, 3 | 722.8 | 1958 | 2 |
| ул. Дубрава, 4 | 721.5 | 1958 | 2 |
| ул. Дубрава, 5 | 622.9 | 1961 | 2 |
| ул. Дубрава, 6 | 1277.9 | 1965 | 4 |
| ул. Дубрава, 7 | 1998.1 | 1968 | 5 |
| ул. Дубрава, 8 | 1957.6 | 1971 | 5 |
| ул. Дубрава, 9 | 2193.2 | 1978 | 5 |
| ул. Дубрава, 10 | 3268.8 | 1985 | 5 |
| ул. Дубрава, 11 | 4766.3 | 1989 | 5 |
| ул. Дубрава, 12 | 6195.9 | 1990 | 5 |
| ул. Дубрава, 13 | 3388 | 1996 | 5 |
| п. Резвань, ул. Железнодорожная, 1А | 416.3 | 1976 | 2 |
| п. Резвань, ул. Железнодорожная, 2А | 1839.3 | 1983 | 3 |
| с. Муратовка, ул. Железнодорожная, 2 | 369.8 | 1962 | 2 |
| с. Муратовка, ул. Железнодорожная, 4 | 78.9 | 1874 | 1 |
| с. Муратовка, ул. Железнодорожная, 8А | 176.5 | 1977 | 1 |
| с. Муратовка, ул. Железнодорожная, 52 | 185.9 | 1900 | 1 |
| п. Железнодорожников, 1 | 593.8 | 1955 | 2 |
| п. Железнодорожников, 13 | 154.9 | 1950 | 1 |
| п. Железнодорожников, 16 | 218.6 | 1956 | 1 |
| п. Железнодорожников, 17 | 190.3 | 1956 | 1 |
| п. Железнодорожников, 21 | 107.7 | 1957 | 1 |
| ул. Забойная, 3 | 6185 | 1992 | 5 |
| ул. Забойная, 1/69 | 2456.7 | 1966 | 5 |
| ул. Заводская, 19 | 5340.1 | 1974 | 5 |
| Загородный 2-й проезд, 42 | 91.1 | 1960 | 1 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, 1а | 130.7 | 1935 | 1 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, 4а | 119.6 | 1924 | 1 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, 5а | 258.9 | 1935 | 1 |
| ул. Заречная, 18в | 6625.9 | 2016 | 6 |
| ул. Заречная, 127 | 5285.4 | 2020 | 5 |
| ул. Звездная, 1 | 4429.2 | 1995 | 9 |
| ул. Звездная, 2 | 3635.6 | 1999 | 10 |
| ул. Звездная, 3 | 6997.3 | 1994 | 9 |
| ул. Звездная, 4 | 2460.7 | 1996 | 10 |
| ул. Звездная, 5 | 4435.4 | 1994 | 9 |
| ул. Звездная, 6 | 3417.1 | 1994 | 7 |
| ул. Звездная, 11 | 4527.6 | 1995 | 9 |
| ул. Звездная, 12 | 2746.8 | 1998 | 10 |
| ул. Звездная, 13 | 4337.3 | 1994 | 9 |
| ул. Звездная, 14 | 3366.7 | 1994 | 7 |
| ул. Звездная, 15 | 2912.7 | 2006 | 9 |
| ул. Звездная, 18а | 10389.6 | 2008 | 9 |
| ул. Звездная, 19 | 4334 | 1998 | 9 |
| ул. Звездная, 19а | 2881.9 | 2005 | 10 |
| ул. Звездная, 20 | 2239.5 | 2002 | 10 |
| ул. Звездная, 21 | 4393.4 | 1997 | 9 |
| ул. Звездная, 22 | 4321.7 | 1999 | 9 |
| ул. Звездная, 28 | 4745.9 | 1998 | 9 |
| ул. Звездная, 29 | 4497.1 | 2006 | 9 |
| ул. Зеленая, 52 | 3386.2 | 1970 | 5 |
| ул. Зеленый Крупец, 3 | 1976.4 | 1979 | 9 |
| ул. Зеленый Крупец, 18 | 229.7 | 1958 | 1 |
| ул. Зеленый Крупец, 28 | 111.8 | 1890 | 1 |
| ул. Зерновая, 10 | 144.9 | 1985 | 1 |
| ул. Зерновая, 20 | 797.7 | 1975 | 2 |
| ул. Знаменская, 2А | 2605.9 | 1964 | 5 |
| ул. Знаменская, 2 | 429 | 1900 | 2 |
| ул. Знаменская, 3 | 1994.7 | 1973 | 5 |
| ул. Знаменская, 4 | 3055.1 | 1964 | 5 |
| ул. Знаменская, 4 корпус 1 | 2478.8 | 1976 | 9 |
| ул. Знаменская, 4 корпус 2 | 2467.2 | 1982 | 9 |
| ул. Знаменская, 5 | 953.9 | 1960 | 2 |
| ул. Знаменская, 6 | 3175 | 1962 | 5 |
| ул. Знаменская, 7 | 1553.6 | 1961 | 4 |
| ул. Знаменская, 11 | 433.5 | 1957 | 2 |
| ул. Знаменская, 19 | 1713.6 | 1960 | 4 |
| ул. Знаменская, 19 корпус 1 | 1317.6 | 1975 | 5 |
| ул. Знаменская, 21 | 3045.4 | 1979 | 5 |
| ул. Знаменская, 23 | 1231.6 | 1977 | 5 |
| ул. Знаменская, 30 | 94.8 | 1890 | 1 |
| ул. Знаменская, 44 | 184.5 | 1917 | 2 |
| ул. Знаменская, 45 | 10416.6 | 2015 | 9 |
| ул. Знаменская, 59 | 404.1 | 1950 | 2 |
| ул. Знаменская, 61 | 392.7 | 1951 | 2 |
| ул. Знаменская, 63 | 565.6 | 1951 | 2 |
| ул. Знаменская, 1/67 | 335.6 | 1949 | 2 |
| ул. Изумрудная, 8 | 3026.8 | 2020 | 3 |
| ул. Изумрудная, 12 | 2841 | 2019 | 3 |
| ул. Изумрудная, 14 | 2918.7 | 2018 | 3 |
| ул. Изумрудная, 16 | 2321.7 | 2017 | 4 |
| ул. Изумрудная, 18 | 1896.1 | 2017 | 4 |
| ул. Изумрудная, 24 | 13369.7 | 2018 | — |
| ул. Инженерная, 3 | 823.6 | 1951 | 4 |
| ул. Инженерная, 4 | 1483.6 | 1950 | 2 |
| ул. Инженерная, 6 | 384.6 | 1950 | 2 |
| ул. Инженерная, 2/13 | 1023.7 | 1950 | 4 |
| ул. Инженерная, 5/10 | 641.6 | 1950 | 2 |
| Интернациональный 2-й пер., 10 | 5000 | 1999 | 5 |
| ул. Ипподромная, 11 | 6496.9 | 1991 | 3 |
| Калинина пер., 2 | 1364.9 | 1955 | 2 |
| ул. Калинина, 4 | 3757 | 1992 | 6 |
| Калинина пер., 5 | 3225.3 | 1975 | 5 |
| Калинина пер., 9 | 3932.8 | 1972 | 5 |
| ул. Калинина, 12 | 4134.3 | 1976 | 5 |
| ул. Калинина, 15 | 5370.6 | 1980 | 5 |
| ул. Калинина, 18 | 3706.6 | 1960 | 5 |
| ул. Калинина, 23 | 3919.8 | 1972 | 5 |
| ул. Калужка, 2 | 793.7 | 1975 | 2 |
| ул. Калужка, 4 | 875.8 | 1973 | 2 |
| ул. Калужка, 18 | 135.1 | 1979 | 1 |
| ул. Калужская, 33 | 4811.2 | 1977 | 5 |
| ул. Калужская, 48 | 3680.9 | 1971 | 5 |
| ул. Калужского Ополчения, 2 корпус 1 | 5336 | 2019 | 5 |
| ул. Калужского Ополчения, 3 корпус 1 | 10333 | 2014 | 9 |
| ул. Калужского Ополчения, 3 корпус 2 | 11402.2 | 2015 | 9 |
| ул. Калужского Ополчения, 3 | 12527.18 | 1999 | 9 |
| ул. Калужского Ополчения, 5 | 10996.2 | 1997 | 9 |
| ул. Калужского Ополчения, 7 | 5483.9 | 2008 | 9 |
| ул. Калужского Ополчения, 9 | 25347.7 | 2015 | 17 |
| с. Калужской Геологоразведочной Партии, 12 | 327 | 1958 | 2 |
| ул. Карачевская, 1 | 3367.1 | 1974 | 5 |
| ул. Карачевская, 3 | 3390.8 | 1976 | 5 |
| ул. Карачевская, 5 | 3429.8 | 1975 | 5 |
| ул. Карачевская, 5 корпус 1 | 2730.3 | 1987 | 5 |
| ул. Карачевская, 6 | 740.7 | 1966 | 2 |
| ул. Карачевская, 7 | 3075.73 | 1975 | 5 |
| ул. Карачевская, 8 | 942.8 | 1952 | 2 |
| ул. Карачевская, 9 | 2723.8 | 1983 | 5 |
| ул. Карачевская, 10 | 647.9 | 1970 | 2 |
| ул. Карачевская, 11 | 3346.1 | 1976 | 5 |
| ул. Карачевская, 12 | 3374.2 | 1973 | 5 |
| ул. Карачевская, 13 | 3376.5 | 1976 | 5 |
| ул. Карачевская, 14 | 866.2 | 1961 | 2 |
| ул. Карачевская, 15 | 4755.3 | 1975 | 5 |
| ул. Карачевская, 17 | 4694.3 | 1976 | 5 |
| ул. Карачевская, 19 корпус 1 | 33 | 1982 | 5 |
| ул. Карачевская, 19 корпус 2 | 4252.9 | 1979 | 5 |
| ул. Карачевская, 21 | 2872.8 | 1976 | 5 |
| ул. Карачевская, 23 | 3214.5 | 1979 | 5 |
| ул. Карачевская, 23 корпус 1 | 4250.3 | 1993 | 5 |
| ул. Карачевская, 25 | 2793.4 | 1983 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 8 | 1748 | 1961 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 10 | 3173.6 | 1960 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 11 | 4690.1 | 1967 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 11а | 1574.2 | 1980 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 13 | 653 | 1936 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 14 | 3359.4 | 1967 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 14а | 2675.4 | 1959 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 14 корпус 1 | 4774.4 | 1969 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 15 | 4249.2 | 1967 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 15а | 1289.2 | 1978 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 16 | 3271.9 | 1960 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 17 | 2564.2 | 1969 | 5 |
| ул. Карла Либкнехта, 19 | 1549.7 | 1978 | 6 |
| ул. Карла Либкнехта, 21 | 691.6 | 1955 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 34 | 918.6 | 1950 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 38 | 536.9 | 1950 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 38Б | 84.7 | 1905 | 1 |
| ул. Карла Либкнехта, 40 | 739.5 | 1977 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 42 | 793.4 | 1954 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 42А | 420.7 | 1954 | 2 |
| ул. Карла Либкнехта, 2/75 | 1618.5 | 1978 | 5 |
| ул. Карла Маркса, 3 | 587.9 | 1890 | 2 |
| ул. Карпова, 1 | 362.9 | 1900 | 2 |
| ул. Карпова, 3 | 708.6 | 2012 | 3 |
| ул. Карпова, 3А | — | — | — |
| ул. Карпова, 5 | 262.7 | 1900 | 2 |
| ул. Карпова, 7 | 301.3 | 1917 | 2 |
| Карпова пер., 7 | 602.7 | 1917 | 2 |
| ул. Карпова, 11 | 540.2 | 1919 | 2 |
| ул. Карпова, 15 | 441.2 | 1916 | 3 |
| ул. Карпова, 17 | 532.3 | 1976 | 3 |
| ул. Карпова, 18 | 194.6 | 1900 | 2 |
| ул. Карпова, 19 | 753.9 | 1917 | 3 |
| ул. Карпова, 20 | 485.7 | 1917 | 2 |
| ул. Карпова, 23 | 856 | 1917 | 2 |
| ул. Карпова, 24 | 5186.5 | 2017 | — |
| ул. Карпова, 25А | 425.3 | 1952 | 2 |
| Карьерный 1-й пер., 2 | 153.2 | 1957 | 1 |
| Карьерный 1-й пер., 3 | 126.7 | 1957 | 1 |
| Карьерный 1-й пер., 4 | 133 | 1957 | 1 |
| Карьерный 2-й пер., 4 | 116.6 | 1957 | 1 |
| Карьерный 2-й пер., 6 | 280.9 | 1957 | 1 |
| ул. Кибальчича, 1 | 10242.1 | 1992 | 9 |
| ул. Кибальчича, 2 | 32178.8 | 2018 | 17 |
| ул. Кибальчича, 3 | 7547 | 1991 | 9 |
| ул. Кибальчича, 4 | 7451.9 | 1991 | 9 |
| ул. Кибальчича, 5 | 7638.1 | 1990 | 9 |
| ул. Кибальчича, 7 | 7669.8 | 1989 | 9 |
| ул. Кибальчича, 8 | 8717.9 | 2007 | 14 |
| ул. Кибальчича, 9 | 2681 | 1988 | 5 |
| ул. Кибальчича, 11 | 7662.8 | 1989 | 9 |
| ул. Кибальчича, 13 | 7645 | 1988 | 9 |
| ул. Кибальчича, 15 | 7618.2 | 1989 | 9 |
| ул. Кибальчича, 18 | 8180.1 | 1999 | 9 |
| ул. Кибальчича, 20 | 2353.9 | 2002 | 10 |
| ул. Кибальчича, 22 | 4294.5 | 1998 | 9 |
| ул. Кибальчича, 24 | 3738.6 | 1991 | 5 |
| ул. Кибальчича, 26 | 3708.8 | 1990 | 5 |
| ул. Кибальчича, 28 | 7916.2 | 2008 | 10 |
| ул. Кибальчича, 30 | 19510.8 | 2012 | 18 |
| ул. Кибальчича, 32 | 11352.4 | 2013 | 9 |
| ул. Киевка, 24А | 420.7 | 1958 | 2 |
| ул. Киевка, 37 | 105.2 | 1912 | 1 |
| Киевский проезд, 7 | 129.6 | 1959 | 1 |
| ул. Кирова, 9 | 1122.4 | 1890 | 3 |
| ул. Кирова, 11 | 1508.1 | 1954 | 3 |
| ул. Кирова, 13 | 1116.5 | 1900 | 3 |
| ул. Кирова, 14А | 1630.2 | 1962 | 5 |
| ул. Кирова, 16 | 5353 | 1981 | 9 |
| ул. Кирова, 23 | 11430.5 | 2013 | 6 |
| ул. Кирова, 23А | 9657.9 | 1959 | 5 |
| ул. Кирова, 25 | 6372.5 | 1958 | 5 |
| ул. Кирова, 25А | 2686 | 1961 | 5 |
| ул. Кирова, 25Е | 3355 | 1960 | 5 |
| ул. Кирова, 26 | 2255.9 | 1967 | 5 |
| ул. Кирова, 30А | 1289.4 | 1961 | 4 |
| ул. Кирова, 32 корпус 1 | 1602 | 1962 | 5 |
| ул. Кирова, 32 корпус 2 | 1604 | 1962 | 5 |
| ул. Кирова, 32 корпус 3 | 1564.64 | 1961 | 5 |
| ул. Кирова, 32 корпус 4 | 1542 | 1962 | 5 |
| ул. Кирова, 32 | 3676.1 | 1963 | 5 |
| ул. Кирова, 38 | 1564.4 | 1920 | 2 |
| ул. Кирова, 43 | 6427.6 | 1970 | 5 |
| ул. Кирова, 44А | 1017.5 | 1996 | 5 |
| ул. Кирова, 47 | 10216 | 1983 | 9 |
| ул. Кирова, 54 | 1939.7 | 1952 | 4 |
| ул. Кирова, 56 | 4695.1 | 1956 | 4 |
| ул. Кирова, 57В | 980.9 | 1961 | 3 |
| ул. Кирова, 59 | 4201.1 | 2003 | 8 |
| ул. Кирова, 62 | 518.1 | 1890 | 2 |
| ул. Кирова, 64 | 6303.5 | 1972 | 5 |
| ул. Кирова, 67 | 3623 | 1986 | 5 |
| ул. Кирова, 68 | 3056 | 1966 | 5 |
| ул. Кирова, 70 | 5449 | 1972 | 9 |
| ул. Кирова, 74 | 5556.2 | 1974 | 9 |
| ул. Кирова, 76 | 4752.5 | 1974 | 9 |
| ул. Кирова, 78 | 5272.9 | 1977 | 9 |
| ул. Кирова, 80 | 5330.5 | 1980 | 9 |
| ул. Кирова, 92Б | 376.3 | 1959 | 2 |
| ул. Кирова, 96 | 1143.7 | 1950 | 2 |
| ул. Кирова, 98 | 2956 | 1966 | 5 |
| ул. Кирпичная, 7 | 484.5 | 1962 | 2 |
| ул. Кирпичный з-д МПС, 2 | 277.9 | 1958 | 2 |
| ул. Кирпичный з-д МПС, 4 | 278 | 1959 | 2 |
| ул. Кирпичный з-д МПС, 10 | 122.6 | 1939 | 2 |
| ул. Клюквина, 1 | 5453.7 | 1986 | 5 |
| ул. Клюквина, 3 | 7684 | 1992 | 9 |
| ул. Клюквина, 19 | 4484 | 1982 | 5 |
| ул. Клюквина, 27 | 6846.3 | 1981 | 5 |
| ул. Клюквина, 30 | 3291.3 | 1982 | 5 |
| ул. Клюквина, 30 корпус 1 | 1007.5 | 1990 | 5 |
| ул. Клюквина, 37 | 179.8 | 1957 | 1 |
| ул. Клюквина, 41 | 167 | 1957 | 1 |
| ул. Клюквина, 42 | 161.7 | 1957 | 1 |
| д. Колюпаново, 1 корпус 1 | 341.2 | 1963 | 2 |
| д. Колюпаново, 1А | 485 | 1978 | 2 |
| д. Колюпаново, 2 корпус 1 | 405 | 1964 | 2 |
| д. Колюпаново, 3 корпус 1 | 809.1 | 1970 | 2 |
| д. Колюпаново, 4 корпус 1 | 875.5 | 1972 | 2 |
| д. Колюпаново, 4 | 55.4 | 1972 | 2 |
| д. Колюпаново, 5 корпус 1 | 880.6 | 1976 | 2 |
| д. Колюпаново, 5 | 170.8 | 1976 | 2 |
| д. Колюпаново, 6 корпус 1 | 841 | 1973 | 2 |
| д. Колюпаново, 6 | 184.3 | 1973 | 2 |
| д. Колюпаново, 7 корпус 1 | 878.4 | 1976 | 2 |
| д. Колюпаново, 8 корпус 1 | 827.5 | 1978 | 2 |
| д. Колюпаново, 9 корпус 1 | 1072.5 | 1979 | 2 |
| д. Колюпаново, 9 | 70 | 1979 | 2 |
| д. Колюпаново, 10 корпус 1 | 628.4 | 1979 | 2 |
| д. Колюпаново, 11 корпус 1 | 632.1 | 1979 | 2 |
| д. Колюпаново, 11 | 79 | 1979 | 2 |
| д. Колюпаново, 12 корпус 1 | 917.5 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 12 | 82.1 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 13 корпус 1 | 913.8 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 13 | 69.3 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 14 корпус 1 | 990.2 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 15 корпус 1 | 924.1 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 16 корпус 1 | 920.5 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 16 | 44.7 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 17 корпус 1 | 919.2 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 18 корпус 1 | 919.7 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 25 корпус 1 | 960.2 | 1990 | 2 |
| д. Колюпаново, 26 корпус 1 | 922.4 | 1991 | 2 |
| д. Колюпаново, 27 корпус 1 | 628 | 1991 | 2 |
| д. Колюпаново, 28 корпус 1 | 951.1 | 1991 | 2 |
| д. Колюпаново, 29 корпус 1 | 616.7 | 1980 | 2 |
| д. Колюпаново, 29 | 163.2 | 1994 | 2 |
| д. Колюпаново, 30 корпус 1 | 599.7 | 1980 | 2 |
| ул. Коммунальная, 12 | 155 | 1957 | 1 |
| ул. Коммунальная, 17 | 117.1 | 1959 | 1 |
| ул. Комсомольская, 5 | 8275.5 | 1984 | 9 |
| ул. Комсомольская, 7 | 3578.5 | 2008 | 9 |
| ул. Комсомольская, 6/2 | 4874.1 | 2008 | 5 |
| ул. Комфортная, 2 | 10766.5 | 2015 | 17 |
| ул. Комфортная, 3 | 25100.4 | 2015 | 19 |
| ул. Константиновых, 2 | 5167.4 | 1983 | 5 |
| ул. Константиновых, 6 | 4369.7 | 1985 | 5 |
| ул. Константиновых, 7 | 1535.8 | 1987 | 5 |
| ул. Константиновых, 9 | 3455.1 | 1969 | 5 |
| ул. Константиновых, 9 корпус 1 | 1204.5 | 1980 | 5 |
| ул. Константиновых, 11 | 421.4 | 1956 | 2 |
| ул. Константиновых, 13 | 474 | 1958 | 2 |
| ул. Константиновых, 15 | 910.7 | 1960 | 2 |
| ул. Кооперативная, 3 | 3076.9 | 2009 | 10 |
| ул. Кооперативная, 4 | 5465.3 | 2018 | 10 |
| ул. Кооперативная, 8 | 7805.9 | 1991 | 9 |
| ул. Кооперативная, 1/2 | 10829 | 2006 | 9 |
| ул. Космонавта Комарова, 3 | 430.7 | 1900 | 2 |
| ул. Космонавта Комарова, 26 | 70.8 | 2013 | 9 |
| ул. Космонавта Комарова, 30 | 9003.4 | 1988 | 5 |
| ул. Космонавта Комарова, 33 | 5287 | 2000 | 6 |
| ул. Космонавта Комарова, 35 | — | — | — |
| ул. Космонавта Комарова, 36 | 5944.4 | 2005 | 6 |
| ул. Космонавта Комарова, 37Б | 434.5 | 1937 | 2 |
| ул. Космонавта Комарова, 37 | 1036.3 | 1998 | 5 |
| ул. Космонавта Комарова, 43 | 471.1 | 1961 | 2 |
| ул. Космонавта Комарова, 45 | 4431.6 | 1967 | 5 |
| ул. Космонавта Комарова, 45 корпус 1 | 2004 | 1994 | 5 |
| ул. Космонавта Комарова, 47 | 222.2 | 1917 | 1 |
| ул. Космонавта Комарова, 53 | 3051.5 | 1957 | 5 |
| ул. Космонавта Комарова, 55 | 4735.8 | 1956 | 4 |
| ул. Космонавта Комарова, 61 | 442.2 | 1957 | 2 |
| ул. Космонавта Комарова, 38/1 | 5563.9 | 2008 | 9 |
| ул. Космонавта Комарова, 34/46 | 4406.7 | 2003 | 5 |
| ул. Космонавта Пацаева, 3 | 197.1 | 1900 | 1 |
| ул. Космонавта Пацаева, 4 | 628.6 | 1900 | 1 |
| ул. Космонавта Пацаева, 5 | 1095.3 | 1900 | 2 |
| ул. Космонавта Пацаева, 6 | 1066.4 | 2020 | 4 |
| ул. Космонавта Пацаева, 7А | 1595.8 | 1981 | 5 |
| ул. Космонавта Пацаева, 10 | 431.1 | 1900 | 2 |
| ул. Красная Гора, 20 | 321.4 | 1917 | 2 |
| ул. Красная Гора, 25 | 2251.5 | 1982 | 5 |
| ул. Красная Гора, 29А | 1782 | 1975 | 5 |
| ул. Красная Гора, 32 | 213.8 | 1917 | 2 |
| ул. Красноармейская, 1 | 173 | 1959 | 1 |
| ул. Красноармейская, 2а | 182 | 1978 | 1 |
| ул. Красноармейская, 2 | 169.4 | 1959 | 1 |
| ул. Красноармейская, 3 | 146.9 | 1959 | 1 |
| ул. Красноармейская, 5 | 146 | 1959 | 1 |
| ул. Красноармейская, 8 | 156.8 | 1959 | 1 |
| Красноармейский 2-й пер., 3 | 2186.4 | 1955 | 3 |
| Красноармейский 2-й пер., 12/37 | 1619.7 | 1979 | 5 |
| ул. Краснопивцева, 1 | 1385.6 | 1961 | 4 |
| ул. Краснопивцева, 3 | 1758.1 | 1961 | 4 |
| Красный проезд, 16А | 50655 | 1958 | 2 |
| Красный проезд, 16 | 442.8 | 1959 | 2 |
| ул. Кубяка, 2 | 5539.7 | 1983 | 5 |
| ул. Кубяка, 4 | 3409.9 | 1983 | 5 |
| ул. Кубяка, 5 | 3431 | 1982 | 5 |
| Кубяка пер., 5 | 549.2 | 1986 | 2 |
| ул. Кубяка, 6 | 3746.5 | 1982 | 5 |
| Кубяка пер., 6 | 119.8 | — | 1 |
| ул. Кубяка, 7 | 3355.1 | 1986 | 5 |
| Кубяка пер., 7 | 547.9 | 1986 | 2 |
| ул. Кубяка, 8 | 4750.3 | 1983 | 5 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 5 | 19190.8 | 2011 | 10 |
| ул. Кубяка, 9 | 3370.8 | 1985 | 5 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 1 | 3850.9 | 1989 | 5 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 2 | 3681.7 | 1989 | 5 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 3 | 3760 | 1990 | 5 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 4 | 3706.1 | 1992 | 5 |
| Кубяка пер., 9 | 312.9 | 1951 | 2 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 6 | 4113.7 | 2010 | 9 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 7 | 2486.8 | 2013 | 9 |
| ул. Кубяка, 9 корпус 8 | 2539.3 | 2012 | 9 |
| ул. Кубяка, 10 | 4660.5 | 1983 | 5 |
| ул. Кубяка, 11 | 3338.3 | 1985 | 5 |
| Кубяка пер., 11 | 779.1 | 1975 | 2 |
| ул. Кубяка, 11а | 9908.3 | 2019 | 10 |
| ул. Кубяка, 12 | 4672.2 | 1983 | 5 |
| ул. Кубяка, 13 | 3387.7 | 1985 | 5 |
| ул. Кубяка, 14 | 3412.8 | 1984 | 5 |
| ул. Кубяка, 16 | 3497.6 | 1985 | 5 |
| ул. Кубяка, 17 | 3557.2 | 1994 | 5 |
| ул. Кубяка, 18 | 3285.9 | 1984 | 5 |
| ул. Куровская, 1 | 2888.5 | 1989 | 5 |
| ул. Куровская, 3 | 2842.5 | 1992 | 5 |
| ул. Курсантов, 1 | 3578.5 | 1991 | 5 |
| ул. Курсантов, 4 | — | — | — |
| ул. Курсантов, 5 | 1657 | 1959 | 3 |
| ул. Курсантов, 6 | 3463.4 | 1987 | 5 |
| ул. Курсантов, 7 | 2641.8 | 1986 | 5 |
| ул. Кутузова, 7 | 593.8 | 1900 | 2 |
| ул. Кутузова, 9 | 1246.9 | 1920 | 3 |
| ул. Кутузова, 10 | 702.2 | 1917 | 1 |
| ул. Кутузова, 11 | 2767.8 | 1917 | 3 |
| ул. Кутузова, 14 | 953.2 | 1917 | 2 |
| ул. Кутузова, 24А | 472.2 | 1959 | 2 |
| ул. Кутузова, 25 | 500.2 | 1900 | 2 |
| ул. Кутузова, 28 | 447.6 | 1918 | 2 |
| ул. Кутузова, 30 | 778 | 1918 | 2 |
| ул. Кутузова, 31 корпус 2 | 2505.75 | 1981 | 5 |
| ул. Кутузова, 31 корпус 1 | 3141.1 | 1973 | 5 |
| ул. Кутузова, 3/5 | 415.7 | 1900 | 2 |
| ул. Кутузова, 35/46 | 1651.3 | 1962 | 5 |
| ул. Ленина, 1 | 2798.2 | 1958 | 4 |
| ул. Ленина, 3 | 2629 | 1954 | 3 |
| ул. Ленина, 7 | 725.4 | 1948 | 2 |
| ул. Ленина, 13 | 5993 | 1981 | 9 |
| ул. Ленина, 15 | 2476.2 | 1959 | 5 |
| ул. Ленина, 16 | 3083.8 | 1970 | 5 |
| ул. Ленина, 17 | 9021.4 | 1984 | 5 |
| ул. Ленина, 18 | 511 | 1900 | 2 |
| ул. Ленина, 22 | 6188.4 | 1967 | 5 |
| ул. Ленина, 24 | 4508.9 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 25 | 6982.2 | 1976 | 5 |
| ул. Ленина, 26 | 3683.1 | 1961 | 5 |
| ул. Ленина, 27 | 3431.2 | 1959 | 5 |
| ул. Ленина, 27 корпус 1 | 3368.3 | 1972 | 5 |
| ул. Ленина, 28 | 3512.3 | 1969 | 5 |
| ул. Ленина, 29 | 6281.6 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 30 | 4570.2 | 1963 | 5 |
| ул. Ленина, 31 | 5216.7 | 1969 | 5 |
| ул. Ленина, 32 | 3240 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 33 | 4058.4 | 1969 | 5 |
| ул. Ленина, 35 | 3461.6 | 1970 | 5 |
| ул. Ленина, 37 | 6152.8 | 1969 | 5 |
| ул. Ленина, 37А | 6291.5 | 1971 | 5 |
| ул. Ленина, 38 | 3618.3 | 1967 | 5 |
| ул. Ленина, 39 | 4183.7 | 1965 | 5 |
| ул. Ленина, 40 | 4519.9 | 1961 | 5 |
| ул. Ленина, 41 | 3405.4 | 1965 | 5 |
| ул. Ленина, 42 | 3372.5 | 1959 | 5 |
| ул. Ленина, 43 | 4871.3 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 44 | 3647.8 | 1962 | 5 |
| ул. Ленина, 46 | 2580.4 | 1964 | 5 |
| ул. Ленина, 48 | 3320.1 | 1960 | 5 |
| ул. Ленина, 49 | 2967.2 | 1964 | 5 |
| ул. Ленина, 52 | 1730.7 | 1952 | 4 |
| ул. Ленина, 53 | 4452.5 | 1965 | 5 |
| ул. Ленина, 53 корпус 2 | 4080.7 | 1968 | 5 |
| ул. Ленина, 54 | 2604.9 | 1961 | 5 |
| ул. Ленина, 55 | 3290 | 1959 | 5 |
| ул. Ленина, 56 | 3306.6 | 1964 | 5 |
| ул. Ленина, 56а | 2566.1 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 58 | 7941.3 | 2000 | 10 |
| ул. Ленина, 58 корпус 1 | 4282.7 | 1985 | 5 |
| ул. Ленина, 59 | 7411.68 | 1956 | 5 |
| ул. Ленина, 62 | 3897 | 1938 | 5 |
| ул. Ленина, 65 | 5902.52 | 1975 | 9 |
| ул. Ленина, 67 | 2673.1 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 69 | 2574.1 | 1966 | 5 |
| ул. Ленина, 73 корпус 1 | 3157.8 | 1970 | 5 |
| ул. Ленина, 80 | 1848.5 | 1946 | 4 |
| ул. Ленина, 82 | 3295.1 | 1954 | 4 |
| ул. Ленина, 85 | 4802.9 | 1975 | 5 |
| ул. Ленина, 86 | 688.1 | 1917 | 2 |
| ул. Ленина, 87 | 362.2 | 1890 | 2 |
| ул. Ленина, 92 | 723.7 | 1910 | 3 |
| ул. Ленина, 94 | 904.5 | 1918 | 3 |
| ул. Ленина, 96 | 611.6 | 1967 | 3 |
| ул. Ленина, 97 | 244.8 | 1900 | 2 |
| ул. Ленина, 98 | 1034.6 | 1918 | 3 |
| ул. Ленина, 99 | 847.8 | 1917 | 3 |
| ул. Ленина, 100 | 4087.2 | 1934 | 5 |
| ул. Ленина, 101 | 691.7 | 1925 | 3 |
| ул. Ленина, 102 | 647.1 | 1900 | 2 |
| ул. Ленина, 105А | 205.9 | 1917 | 3 |
| ул. Ленина, 105 корпус 1 | 1733.6 | 1996 | 4 |
| ул. Ленина, 107 | 261.7 | 1917 | 2 |
| ул. Ленина, 113 | 859.2 | 1918 | 2 |
| ул. Ленина, 115 | 314.4 | 1900 | 3 |
| ул. Ленина, 117 | 803.1 | 1917 | 2 |
| ул. Ленина, 119 | 851.8 | 1947 | 2 |
| ул. Ленина, 121 | 1317.5 | 1949 | 2 |
| ул. Ленина, 123 | 774.9 | 1950 | 2 |
| ул. Ленина, 125 | 1396 | 1952 | 2 |
| ул. Ленина, 125а | — | — | — |
| ул. Ленина, 61/5 | 3905.3 | 1958 | 5 |
| ул. Ленина, 66/3 | 2554.8 | 1970 | 5 |
| ул. Ленина, 68/8 | 4770.3 | 1976 | 9 |
| ул. Ленина, 88/1 | 644.8 | 1917 | 2 |
| ул. Ленина, 63/10 | 3569.3 | 1965 | 5 |
| ул. Лесная, 12 | 562 | 1959 | 2 |
| ул. Лесная, 14 | 299.1 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, 16 | 302.5 | 1959 | 2 |
| ул. Лесная, 18 | 282 | 1959 | 2 |
| ул. Лесная, 20 | 303.9 | 1959 | 2 |
| ул. Лесная, 22 | 303.9 | 1959 | 2 |
| д. Мстихино, ул. Лесная, 24 | 3373.4 | 2002 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Лесная, 24 корпус 1 | 5816 | 2003 | 5 |
| ул. Лесная, 24 | 563.1 | 1959 | 2 |
| д. Мстихино, ул. Лесная, 26 | 5293.6 | 1995 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Лесная, 27 | 5409.8 | 1996 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Лесная, 27 корпус 1 | 6446.6 | 1997 | 5 |
| ул. Линейная, 11 | 614.6 | 1954 | 2 |
| ул. Линейная, 13 | 686.1 | 1954 | 2 |
| ул. Линейная, 20 | 395.2 | 1951 | 2 |
| ул. Линейная, 22 | 396.2 | 1951 | 2 |
| ул. Линейная, 28 | 1245.8 | 1954 | 2 |
| ул. Линейная, 24/9 | 2706.3 | 2019 | 6 |
| ул. Линейная, 26/6 | 1875.2 | 1954 | 3 |
| ул. Линейная, 30/5 | 1844.4 | 1955 | 2 |
| ул. Линейная, 18/10 | 398.9 | 1951 | 2 |
| Линейный пер., 4 | 397.3 | 1951 | 2 |
| Линейный пер., 8 | 386 | 1951 | 2 |
| ул. Литейная, 3 | 2448.5 | 1982 | 5 |
| ул. Литейная, 5 | 2452.1 | 1982 | 5 |
| ул. Литейная, 7 | 2518.8 | 1982 | 5 |
| ул. Литейная, 9 | 2452.8 | 1989 | 5 |
| ул. Литейная, 11 | 2444 | 1988 | 5 |
| ул. Литейная, 15 | 11786.9 | 2011 | 9 |
| Литейный пер., 3 | 2103.6 | 2000 | 5 |
| Литейный пер., 5 | — | — | — |
| Литейный пер., 7 | 8538.3 | 1988 | 9 |
| Литейный пер., 9 | 1968.8 | 1985 | 9 |
| Литейный пер., 11 | 16162 | 1997 | 3 |
| Литейный пер., 15 | 6691.8 | 2008 | 9 |
| ул. Ломоносова, 1 | 4232.5 | 2001 | 9 |
| ул. Луначарского, 4 | 621.4 | 1917 | 2 |
| ул. Луначарского, 6 | 1960.3 | 1971 | 5 |
| Луначарского пер., 6 | 420.8 | 1958 | 2 |
| ул. Луначарского, 13 | 7153.7 | 1989 | 5 |
| ул. Луначарского, 18 | 407.8 | 1917 | 2 |
| ул. Луначарского, 20 | 126.1 | 1917 | 1 |
| ул. Луначарского, 22 | 231.1 | 1917 | 2 |
| ул. Луначарского, 28 | 564.5 | 1900 | 3 |
| ул. Луначарского, 30 | 394.7 | 1900 | 1 |
| ул. Луначарского, 31 | 297 | 1900 | 1 |
| ул. Луначарского, 38 | 215.4 | 1900 | 2 |
| ул. Луначарского, 39 | 7 | 2007 | 9 |
| ул. Луначарского, 40 | 917.3 | 1991 | 3 |
| ул. Луначарского, 41 | 5529.80 | 2008 | 5 |
| ул. Луначарского, 43 | 163.4 | 1900 | 1 |
| ул. Луначарского, 44 | 682 | 1917 | 2 |
| ул. Луначарского, 45 | 4391.2 | 1978 | 5 |
| ул. Луначарского, 51 | 1076.7 | 1991 | 6 |
| ул. Луначарского, 52 | 3156.3 | 1953 | 3 |
| ул. Луначарского, 53 | 3189.3 | 1944 | 5 |
| ул. Луначарского, 62 | 2776.8 | 1987 | 5 |
| ул. Луначарского, 63 | 1683.4 | 1962 | 5 |
| ул. Луначарского, 65 | 2239.6 | 1962 | 4 |
| ул. Луначарского, 9/2 | 6317.9 | 2001 | 6 |
| ул. Луначарского, 11/1 | 1333.6 | 1989 | 5 |
| ул. Луначарского, 10/15 | 2100 | 1963 | 4 |
| ул. Луначарского, 26/18 | 2035.8 | 2002 | 4 |
| ул. Луначарского, 32/20 | 3516.3 | 2018 | 7 |
| ул. Льва Толстого, 3 | 5470 | 1983 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 7 | 4624.1 | 1983 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 8 | 53.5 | 1987 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 29 | 8723.5 | 1986 | 9 |
| ул. Льва Толстого, 30 | 4526.9 | 1984 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 31 | 8848.9 | 1988 | 9 |
| ул. Льва Толстого, 33 корпус 1 | 6357.7 | 2008 | 10 |
| ул. Льва Толстого, 33 | 5891.8 | 1990 | 9 |
| ул. Льва Толстого, 35 корпус 1 | 8537.2 | 1993 | 9 |
| ул. Льва Толстого, 37 | 10987.4 | 1993 | 10 |
| ул. Льва Толстого, 39 | 9827.8 | 1992 | 9 |
| ул. Льва Толстого, 41 | 9205 | 1985 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 4/1 | 3688.7 | 1985 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 4/2 | 3517.9 | 1985 | 5 |
| ул. Льва Толстого, 43 | 7455.9 | 1997 | 13 |
| ул. Льва Толстого, 55 | 2265.4 | 1990 | 5 |
| ул. Майская, 3 | 3637.9 | 1991 | 9 |
| ул. Майская, 6 | 3312.7 | 1981 | 5 |
| ул. Майская, 8 | 3330.8 | 1984 | 5 |
| ул. Майская, 13 | 5041.6 | 2009 | 9 |
| ул. Майская, 15 | 6542.74 | 2010 | 9 |
| ул. Майская, 32 | 7225.6 | 1990 | 9 |
| ул. Майская, 34 | 10408.4 | 1993 | 9 |
| ул. Майская, 36 | 8639.1 | 1994 | 9 |
| Максима Горького пер., 2 | 1808.1 | 1969 | 5 |
| Максима Горького пер., 2 корпус 1 | 4484.4 | 1982 | 5 |
| ул. Максима Горького, 3 | 2801.4 | 1990 | 6 |
| ул. Максима Горького, 3 корпус 1 | 4552.4 | 1977 | 5 |
| ул. Максима Горького, 5 | 1115.2 | 1978 | 5 |
| ул. Максима Горького, 6 | — | — | — |
| ул. Максима Горького, 7 | 5933.7 | 1971 | 5 |
| ул. Максима Горького, 7 корпус 1 | 1849.4 | 1983 | 5 |
| ул. Максима Горького, 8 | 4428.3 | 1974 | 5 |
| ул. Максима Горького, 10 | 1928.5 | 1972 | 5 |
| ул. Максима Горького, 37 | 1277.5 | 1962 | 2 |
| ул. Максима Горького, 39 | 272.2 | 1960 | 2 |
| ул. Максима Горького, 41 | 3822.4 | 1975 | 5 |
| ул. Максима Горького, 51 | 4104.5 | 1977 | 5 |
| ул. Максима Горького, 52 | 3327.4 | 1971 | 5 |
| ул. Максима Горького, 54 | 3336.1 | 1970 | 5 |
| ул. Максима Горького, 56 | 1429.2 | 1974 | 5 |
| ул. Максима Горького, 58 | 3287.1 | 1974 | 5 |
| ул. Максима Горького, 59 | 3302.1 | 1972 | 5 |
| ул. Максима Горького, 61 | 4364.7 | 1978 | 5 |
| ул. Максима Горького, 82 | 774.8 | 1947 | 2 |
| ул. Максима Горького, 88 | 5982.7 | 2003 | 6 |
| ул. Максима Горького, 89 | 1335.5 | 1981 | 4 |
| ул. Максима Горького, 90 | 4360.3 | 2002 | 6 |
| ул. Максима Горького, 92 | 4611.5 | 1987 | 5 |
| ул. Максима Горького, 94 | 4545.7 | 1988 | 5 |
| ул. Максима Горького, 96 | 4494.3 | 1989 | 5 |
| ул. Максима Горького, 98 | 3925.1 | 1989 | 5 |
| ул. Максима Горького, 100 | 4172 | 1995 | 9 |
| ул. Максима Горького, 4/26 | 4363.4 | 1969 | 5 |
| ул. Максима Горького, 110/47 | 156.4 | 1918 | 2 |
| Малинники пер., 6 | 5869.7 | 1983 | 5 |
| Малинники пер., 7 | 4566.9 | 1977 | 5 |
| Малинники пер., 7 корпус 1 | 3925.4 | 1984 | 5 |
| Малинники пер., 7 корпус 2 | 4292.8 | 1977 | 5 |
| Малинники пер., 8 | 4408.8 | 1986 | 5 |
| Малинники пер., 9 | 5922.9 | 1978 | 5 |
| Малинники пер., 15 | 4438.2 | 1990 | 5 |
| Малинники пер., 17 | 4647.5 | 1980 | 5 |
| ул. Малинники, 62 | 2238.7 | 1999 | 5 |
| ул. Малоярославецкая, 1 | 7941.1 | 1983 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 2 | 7785 | 1985 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 3 | 7584.8 | 1984 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 4 | 7760.1 | 1986 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 5 | 7678.1 | 1985 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 6 | 7749.6 | 1985 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 8 | 7604.3 | 1985 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 10 | 7779.6 | 1988 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 12 | 7874.8 | 1998 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 14 | 7767.4 | 1987 | 9 |
| ул. Малоярославецкая, 16 | 2772 | 1986 | 5 |
| Малый пер., 1 | 4083.3 | 1977 | 5 |
| Малый пер., 2 | 1762.8 | 1994 | 9 |
| Малый пер., 3 | 2930.2 | 1979 | 5 |
| ул. Марата, 1 | 8540.7 | 1970 | 5 |
| ул. Марата, 5 | 3463.37 | 1970 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 3 | 2641.9 | 1972 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 3 корпус 1 | 1641.9 | 1980 | 6 |
| ул. Маршала Жукова, 4 | 2245.8 | 1966 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 5 | 2895.7 | 1972 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 6 | 4506.2 | 1963 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 7 | 4568.1 | 1976 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 8 | 2370.5 | 1963 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 9 | 3284.8 | 1973 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 10 | 2488.1 | 1966 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 11 | 2607 | 1977 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 11 корпус 1 | 2603.2 | 1977 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 12 | 2570.9 | 1967 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 13 | 4417.1 | 1974 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 13 корпус 1 | 4452.8 | 1973 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 14 | 3234.3 | 1973 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 15 | 4338.7 | 1975 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 18 | 3235.8 | 1974 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 20 | 7416.1 | 2005 | 9 |
| ул. Маршала Жукова, 22 | 3404.4 | 1975 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 23 | 1800.3 | 1961 | 4 |
| ул. Маршала Жукова, 23а | 28379.8 | 2017 | 12 |
| ул. Маршала Жукова, 24 | 1914.3 | 1977 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 25 | 2178.3 | 1960 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 26 | 3208 | 1976 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 27 | 2187.7 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 28 | 3256.6 | 1978 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 29 | 3792.3 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 30 | 3278.3 | 1983 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 30А | 3594.4 | 1984 | 9 |
| ул. Маршала Жукова, 31 | 2191.8 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 34 | 2672.3 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 36 | 2601.8 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 37 | 2147.8 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 39 | 3552.3 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 40 | 3833.8 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 41 | 3208.9 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 42 | 3780 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 43 | 2671.9 | 1961 | 4 |
| ул. Маршала Жукова, 44 | 3590.1 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 45 | 5280.1 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 46 | 5534.5 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 47 | 5252.4 | 1963 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 48 | 3110.9 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 49 | 2117.7 | 1961 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 50 | 3869 | 1962 | 5 |
| ул. Маршала Жукова, 52 | 7238.7 | 1986 | 12 |
| тер. Машзавод, 2 | 2455.7 | 1965 | 3 |
| тер. Машзавод, 3 | 1027.5 | 1970 | 2 |
| ул. Маяковского, 9 | 3066.9 | 1984 | 5 |
| ул. Маяковского, 37 | 3322.6 | 1979 | 5 |
| ул. Маяковского, 39 | 2627.6 | 1986 | 5 |
| ул. Маяковского, 41 | 1711.7 | 1989 | 5 |
| ул. Маяковского, 43 | 11722.7 | 2006 | 10 |
| ул. Маяковского, 45 | 7609.3 | 1992 | 9 |
| ул. Маяковского, 47 | 7820.5001 | 1993 | 9 |
| ул. Маяковского, 49 | 9170.4 | 1992 | 9 |
| ул. Маяковского, 51 | 9964.4 | 1993 | 9 |
| ул. Маяковского, 62 | 18189.8 | 2018 | 16 |
| ул. Маяковского, 64 | 10651.4 | 2013 | 19 |
| ул. Маяковского, 66 | 11328.9 | 2013 | 19 |
| ул. Маяковского, 68 | 10324.7 | 2013 | 19 |
| ул. Мелиораторов, 2 | 173 | — | 2 |
| ул. Мелиораторов, 4 | 194.9 | — | 1 |
| ул. Мелиораторов, 8 | 273.8 | 1992 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 9 | 338.7 | 1982 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 10 | 375.1 | 1982 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 11 | 338.7 | 1982 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 14 | 731.8 | 1988 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 15 | 585.6 | 1987 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 16 | 525.6 | 1970 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 17 | 359.4 | 1982 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 25 | 429 | 1992 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 28 | 1061.2 | 1990 | 2 |
| ул. Мелиораторов, 29 | 86370 | 1990 | 2 |
| ул. Механизаторов, 21 | 3108.3 | 1994 | 5 |
| ул. Механизаторов, 23 | 6120.9 | 1986 | 5 |
| п. Резвань, ул. Микрорайон, 1 | 242.6 | 1967 | 1 |
| п. Резвань, ул. Микрорайон, 6 | 195 | 1959 | 1 |
| ул. Минская, 5 | 8726 | 2018 | 10 |
| ул. Минская, 6 | 9526.4 | 2019 | 11 |
| ул. Минская, 7 | 15413.5 | 2019 | 11 |
| ул. Минская, 14 | 8330.7 | 2019 | 11 |
| ул. Минская, 15 | 7952.8 | 2018 | 10 |
| ул. Минская, 33 | 7161.1 | 2017 | 10 |
| ул. Минская, 34 | 8081.7 | 2019 | 11 |
| ул. Минская, 35 | 8033.4 | 2021 | 11 |
| ул. Минская, 36 | 12860.8 | 2017 | 11 |
| ул. Минская, 43 | 7849.2 | 2017 | 11 |
| ул. Мира, 1 | 966.1 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 1а | 689.4 | 1968 | 2 |
| ул. Мира, 2 | 1025.6 | 1957 | 2 |
| пл. Мира, 2 | 2078.6 | 1985 | 7 |
| с. Росва, ул. Мира, 2 | 614 | 1982 | 2 |
| Мира проезд, 2 | 931.9 | 1956 | 2 |
| пл. Мира, 3 | 5726.5 | 1985 | 7 |
| с. Росва, ул. Мира, 3 | 553.6 | 1981 | 2 |
| ул. Мира, 3 | 482.5 | 1956 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 4 | 608 | 1982 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 5 | 630.20 | 1982 | 2 |
| ул. Мира, 5 | 485.5 | 1956 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 6 | 613.70 | 1981 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 7 | 564.1 | 1987 | 2 |
| ул. Мира, 7 | 483.5 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 8 | 443.70 | 1957 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 8 | 1493 | 1957 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 9 | 552.2 | 1984 | 2 |
| ул. Мира, 9 | 498.3 | 1957 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 10 | 608.2 | 1984 | 2 |
| ул. Мира, 10 | 657.8 | — | 3 |
| ул. Мира, 11 | 489.6 | 1956 | 2 |
| ул. Мира, 13 | 857.4 | 1956 | 2 |
| с. Росва, ул. Мира, 13 | 193.8 | 1956 | 2 |
| ул. Мира, 14 | 937.1 | 1956 | 2 |
| ул. Мира, 15 | 641.6 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 16 | 652.9 | 1954 | 2 |
| ул. Мира, 17 | 653.2 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 19 | 1409.3 | 1958 | 2 |
| ул. Мира, 20 | 689.7 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 21 | 1342.3 | 1957 | 3 |
| ул. Мира, 22 | 929.2 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 23 | 1447.7 | 1956 | 2 |
| ул. Мира, 24 | 694.6 | 1966 | 2 |
| ул. Мира, 25 | 722 | 1957 | 2 |
| ул. Мира, 26 | 3393.1 | 1975 | 5 |
| ул. Мира, 27 | 669.8 | 1957 | 2 |
| пл. Мира, 4/1 | 5982.7 | 1999 | 7 |
| п. Мирный, 1 | 315.7 | 1963 | 2 |
| п. Мирный, 3 | 310.6 | 1965 | 2 |
| п. Мирный, 4 | 304.6 | 1960 | 2 |
| п. Мирный, 6 | 284.3 | 1961 | 2 |
| п. Мирный, 7 | 444.6 | 1958 | 2 |
| п. Мирный, 8 | 372.1 | 1964 | 2 |
| п. Мирный, 9 | 616.1 | 1957 | 2 |
| п. Мирный, 10 | 277.5 | 1966 | 2 |
| п. Мирный, 11 | 446.8 | 1959 | 1 |
| п. Мирный, 14 | 308.8 | 1961 | 2 |
| п. Мирный, 15 | 732 | 1936 | 1 |
| п. Мирный, 16 | 303 | 1962 | 2 |
| п. Мирный, 17 | 591.5 | 1960 | 2 |
| п. Мирный, 18 | 310.6 | 1966 | 2 |
| п. Мирный, 20 | 422.3 | 1950 | 2 |
| п. Мирный, 23 | 86 | 1932 | 1 |
| Михалевский пер., 24 | 3464.5 | 2018 | 6 |
| Михалевский пер., 28 | 2883.5 | 2018 | 6 |
| Михалевский пер., 30 | 2884.49 | 2012 | 4 |
| ул. Мичурина, 10 | 2637.1 | 1970 | 5 |
| ул. Мичурина, 12 | 4355.99 | 1978 | 5 |
| ул. Мичурина, 17 | 4604.8 | 1979 | 5 |
| ул. Мичурина, 28 | 2582.4 | 1966 | 5 |
| ул. Мичурина, 29 | 4086.8 | 1972 | 5 |
| ул. Мичурина, 30 | 2576.8 | 1966 | 5 |
| ул. Мичурина, 31 | 3345.5 | 1969 | 5 |
| ул. Мичурина, 34 | 3195 | 1973 | 5 |
| ул. Мичурина, 36 | 3324.7 | 1972 | 5 |
| ул. Мичурина, 38 | 4086.1 | 1977 | 5 |
| ул. Мичурина, 40 | 4036 | 1975 | 5 |
| ул. Можайская, 49Б | 1876.8 | 2009 | 3 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 1 | 746.4 | 1988 | 2 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 1 | 612.3 | 1987 | 2 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 2 | 775.4 | 1980 | 2 |
| ул. Молодежная, 2 | 548 | 1959 | 2 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 3 | 754 | 1980 | 2 |
| ул. Молодежная, 3 | 2598.3 | 1965 | 5 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 3 | 1503 | 1965 | 5 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 4 | 786 | 1980 | 2 |
| ул. Молодежная, 4 | 277.1 | 1960 | 2 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 5 | 742.4 | 1988 | 2 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 6 | 762.7 | 1980 | 2 |
| ул. Молодежная, 6 | 1003.9 | 1960 | 2 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 7 | 720.9 | 1988 | 2 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 8 | 2483 | 1985 | 2 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 9 | 750.8 | 1988 | 2 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 9 | 829 | 1985 | 1 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 10 | 224 | 1990 | 2 |
| ул. Молодежная, 11 корпус 1 | 2314.7 | 1992 | 5 |
| д. Шопино, ул. Молодежная, 11 | 810.5 | 1988 | 2 |
| ул. Молодежная, 11 | 8692.77 | 1995 | 10 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 12 | 1694 | 1985 | 1 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 13 | 1260 | 1960 | 1 |
| ул. Молодежная, 20 | 7040.8 | 1989 | 5 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 21 | 1254 | 1989 | 1 |
| с. Росва, ул. Молодежная, 24 | 1207 | 1950 | 1 |
| ул. Молодежная, 41 корпус 1 | 4353 | 2017 | 9 |
| ул. Молодежная, 41 | 13589 | 2014 | 12 |
| ул. Молодежная, 43 | 7651.1 | 2015 | 16 |
| ул. Молодежная, 44 | 8479.1 | 2015 | 16 |
| ул. Молодежная, 46 | 12432.2 | 2016 | 12 |
| ул. Молодежная, 48 | 10000 | 2016 | 14 |
| ул. Молодежная, 10/5 | 302.6 | 1960 | 2 |
| ул. Молодежная, 19/14 | 6252.4 | 1984 | 5 |
| ул. Молодых Горняков, 3 | 113.7 | 1953 | 1 |
| ул. Молодых Горняков, 6 | — | — | — |
| ул. Молодых Горняков, 14 | 858.9 | 1977 | 2 |
| ул. Монастырская, 1 | 2267.1 | 1966 | 5 |
| ул. Монастырская, 2 | 103.9 | 1900 | 1 |
| ул. Монастырская, 3 | 2353.9 | 1969 | 5 |
| ул. Монастырская, 4 | 263.8 | 1900 | 1 |
| ул. Монастырская, 7 | 199.9 | 1900 | 2 |
| ул. Монастырская, 8 | 185.2 | 1900 | 1 |
| с. Росва, ул. Московская, 1 | 892.60 | 1987 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 2 | 563.7 | 1995 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 3 | 568.4 | 1982 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 3а | 791.6 | 1976 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 4 | 880.60 | 1984 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 5 | 616.6 | 1981 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 5а | 619 | 1990 | 2 |
| с. Росва, ул. Московская, 5б | 620.80 | 1990 | 2 |
| ул. Московская, 7 | 2048 | 1964 | 5 |
| с. Росва, ул. Московская, 7 | 215.6 | 1964 | 5 |
| ул. Московская, 8 | 502.2 | 1820 | 3 |
| с. Росва, ул. Московская, 8 | 1861 | 1820 | 3 |
| с. Росва, ул. Московская, 12 | 2539 | 1990 | 1 |
| ул. Московская, 17 | 2784.1 | 1974 | 5 |
| ул. Московская, 19 | 468.9 | 1890 | 2 |
| ул. Московская, 20 | 1444.3 | 1987 | 4 |
| ул. Московская, 22 | 330.6 | 1890 | 2 |
| ул. Московская, 31 | 5665.2 | 1974 | 5 |
| ул. Московская, 36 | 3620.1 | 1971 | 5 |
| ул. Московская, 46 | 365.1 | 1890 | 2 |
| ул. Московская, 48 | 376.2 | 1900 | 2 |
| ул. Московская, 52 | 265.2 | 1900 | 2 |
| ул. Московская, 52а | 265.3 | 1959 | 2 |
| ул. Московская, 63 | 6062.5 | 2016 | 8 |
| ул. Московская, 64 | 201 | 1889 | 2 |
| ул. Московская, 71 | 5139.8 | 1977 | 5 |
| ул. Московская, 80 | 3105.7 | 2003 | 8 |
| ул. Московская, 82 | 2801 | 1980 | 5 |
| ул. Московская, 84 | 5958 | 1983 | 9 |
| ул. Московская, 109 | 4264.3 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 111 | 3168.5 | 1966 | 5 |
| ул. Московская, 113 | 2576.5 | 1967 | 5 |
| ул. Московская, 115 | 3201.8 | 1964 | 5 |
| ул. Московская, 117 | 2530.6 | 1964 | 5 |
| ул. Московская, 120 | 5927.2 | 1982 | 9 |
| ул. Московская, 121 корпус 1 | 1826.1 | 1963 | 5 |
| ул. Московская, 121 | 2526.4 | 1963 | 5 |
| ул. Московская, 123 | 3832.6 | 1963 | 5 |
| ул. Московская, 125 | 3208.1 | 1961 | 5 |
| ул. Московская, 126 | 1315.6 | 1964 | 4 |
| ул. Московская, 127 | 3188.7 | 1960 | 5 |
| ул. Московская, 128 | 1304.6 | 1961 | 4 |
| ул. Московская, 129 | 3526.6 | 1962 | 5 |
| ул. Московская, 130 | 1348.9 | 1960 | 4 |
| ул. Московская, 131 | 4912.9 | 1968 | 5 |
| ул. Московская, 160а | 278.1 | 1960 | 2 |
| ул. Московская, 167 | 4533.3 | 2014 | 9 |
| ул. Московская, 178 | 4075.8 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 180 | 4330.3 | 1971 | 5 |
| ул. Московская, 182 | 4366.6 | 1970 | 5 |
| ул. Московская, 184 | 4738.9 | 1970 | 5 |
| ул. Московская, 191 | 3338.9 | 1971 | 5 |
| ул. Московская, 193 корпус 2 | 2100.9 | 1970 | 5 |
| ул. Московская, 193 корпус 1 | 2168.8 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 195 | 4416.5 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 197 | 6033.8 | 1968 | 5 |
| ул. Московская, 211 | 1430.4 | 1961 | 5 |
| ул. Московская, 213 | 5212.5 | 1965 | 5 |
| ул. Московская, 214 | 4799 | 1968 | 5 |
| ул. Московская, 215 | 7714.5 | 1963 | 5 |
| ул. Московская, 217 | 3835.9 | 1964 | 5 |
| ул. Московская, 218 | 2687.1 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 219 | 3837 | 1964 | 5 |
| ул. Московская, 221 | 2128.4 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 223 | 3920.6 | 1973 | 6 |
| ул. Московская, 225 | 4714.4 | 1973 | 9 |
| ул. Московская, 228 | 4971.2 | 1969 | 5 |
| ул. Московская, 230 | 3330.6 | 1967 | 5 |
| ул. Московская, 232 | 1675.1 | 1957 | 3 |
| ул. Московская, 233 | 430.7 | 1949 | 2 |
| ул. Московская, 234 | 6301.5 | 1978 | 5 |
| ул. Московская, 236 | 4726.7 | 1972 | 5 |
| ул. Московская, 238 | 4527.4 | 1974 | 5 |
| ул. Московская, 240 | 4524.7 | 1972 | 5 |
| ул. Московская, 240 корпус 1 | 4532.7 | 1972 | 5 |
| ул. Московская, 242 | 3388.4 | 1967 | 5 |
| ул. Московская, 251 | 2181.3 | 1955 | 2 |
| ул. Московская, 255 | 1719.1 | 1955 | 3 |
| ул. Московская, 257 | 379.5 | 1951 | 2 |
| ул. Московская, 259 | 378.2 | 1951 | 2 |
| ул. Московская, 261 | 385.5 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 262 | 357.4 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 263 | 382.3 | 1951 | 2 |
| ул. Московская, 264 | 365 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 266 | 367.2 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 268 | 360.7 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 270 | 365.1 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 272 | 366.2 | 1950 | 2 |
| ул. Московская, 274 | 588.9 | 1951 | 2 |
| ул. Московская, 291 | 4685.1 | 1965 | 5 |
| ул. Московская, 291 корпус 1 | 3270.1 | 1970 | 5 |
| ул. Московская, 291 корпус 2 | 3195 | 1980 | 5 |
| ул. Московская, 291 корпус 3 | 2280.5 | 2001 | 5 |
| ул. Московская, 293 | 2705 | 1968 | 5 |
| ул. Московская, 295 | 3396.7 | 1967 | 5 |
| ул. Московская, 295 корпус 1 | 3997 | 1985 | 5 |
| ул. Московская, 299 | 649.3 | 1969 | 2 |
| ул. Московская, 299а | 882.6 | 1972 | 2 |
| ул. Московская, 301 | 648.9 | 1969 | 2 |
| ул. Московская, 303 | 645 | 1970 | 2 |
| ул. Московская, 305 | 361.8 | 1970 | 2 |
| ул. Московская, 307 | 824.4 | 1972 | 2 |
| ул. Московская, 309 корпус 1 | 2778.9 | 1988 | 5 |
| ул. Московская, 309 | 800.9 | 1974 | 2 |
| ул. Московская, 311 корпус 5 | 13736.5 | 2019 | 11 |
| ул. Московская, 311 корпус 3 | 15076.8 | 2012 | 14 |
| ул. Московская, 311 корпус 4 | 6775.9 | 2016 | 15 |
| ул. Московская, 313а | 2734.1 | 1983 | 5 |
| ул. Московская, 313 | 5436.6 | 1978 | 5 |
| ул. Московская, 315 корпус 3 | 6207.2 | 1993 | 9 |
| ул. Московская, 315 корпус 4 | 4343 | 1993 | 9 |
| ул. Московская, 315 | 4030.8 | 1978 | 5 |
| ул. Московская, 315 корпус 1 | 2754.8 | 1984 | 5 |
| ул. Московская, 315 корпус 5 | 4417.5 | 1994 | 9 |
| ул. Московская, 315 корпус 6 | 5713.4 | 1994 | 9 |
| ул. Московская, 315 корпус 2 | 2793.6 | 1993 | 5 |
| ул. Московская, 317 | 4143.1 | 1980 | 5 |
| ул. Московская, 319 | 1572.23 | 1982 | 4 |
| ул. Московская, 321 | 3319.9 | 1987 | 5 |
| ул. Московская, 331 | 3326.7 | 1967 | 5 |
| ул. Московская, 333 | 1811.2 | 1967 | 5 |
| ул. Московская, 335 | 1111.3 | 1959 | 2 |
| ул. Московская, 337 | 1048.9 | 1955 | 2 |
| ул. Московская, 339 | 5034.1 | 2015 | 9 |
| ул. Московская, 341 | 3777.6 | 2003 | 5 |
| ул. Московская, 343 | 2667.9 | 2005 | 5 |
| ул. Московская, 345 | 2832.1 | 1981 | 5 |
| ул. Московская, 65/1 | 6802.6 | 1998 | 5 |
| ул. Московская, 176/4 | 13530.2 | 1975 | 5 |
| ул. Московская, 18/64 | — | — | — |
| ул. Моторная, 4 | 2935.4 | 1966 | 4 |
| ул. Моторная, 6 | 301.6 | — | 1 |
| ул. Моторная, 9 | 3653.26 | 1964 | 5 |
| ул. Моторная, 15 | 4066.1 | 1963 | 5 |
| ул. Моторная, 17 | 279.2 | 1960 | 2 |
| ул. Моторная, 19 | 284.2 | 1961 | 2 |
| ул. Моторная, 20 | 2852 | 1958 | 2 |
| ул. Моторная, 30а | 3611.4 | 1988 | 5 |
| ул. Моторная, 38 | 548 | 1960 | 2 |
| ул. Моторная, 42 | 269.3 | 1959 | 2 |
| ул. Моторная, 44 | 566.7 | 1960 | 2 |
| ул. Моторная, 46 | 426.80 | 1959 | 2 |
| ул. Моторная, 48 | 623.5 | 1959 | 2 |
| ул. Моторная, 50 | 312.2 | 1958 | 2 |
| ул. Моторная, 7/7 | 2115 | 1965 | 4 |
| ул. Моторная, 13/7 | 2188.5 | 1963 | 5 |
| ул. Моторная, 11/10 | 5629.7 | 1964 | 5 |
| ул. Моторная, 34/16 | 273.5 | 1959 | 2 |
| ул. Моторная, 36/15 | 556.9 | 1960 | 2 |
| д. Мстихино, ул. Мстихинская, 2 | 3419.8 | 1998 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Мстихинская, 4 | 7439 | 2000 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Мстихинская, 6 | 8942.5 | 2007 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Мстихинская, 8 | 7425.4 | 2007 | 5 |
| с. Муратовского щебзавода, 6 | 87.4 | 1970 | 1 |
| с. Муратовского щебзавода, 7 | 1700.1 | 1988 | 3 |
| с. Муратовского щебзавода, 8а | 718.3 | 1979 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 9 | 135.2 | 1932 | 1 |
| с. Муратовского щебзавода, 10а | 560.6 | 1979 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 12 | 61.6 | 1954 | 1 |
| с. Муратовского щебзавода, 12а | 1106.4 | 1984 | 3 |
| с. Муратовского щебзавода, 14 | 109.8 | — | 1 |
| с. Муратовского щебзавода, 16 | 100 | 1966 | 1 |
| с. Муратовского щебзавода, 20 | 43.1 | 1966 | 1 |
| с. Муратовского щебзавода, 22 | 474.6 | 1959 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 23 | 567.5 | 1960 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 24 | 747.7 | 1967 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 25 | 574.3 | 1961 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 26 | 637.5 | 1963 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 27 | 637.1 | 1964 | 2 |
| с. Муратовского щебзавода, 29 | 640.2 | 1970 | 2 |
| ул. Набережная, 3 | 890.6 | 1918 | 2 |
| ул. Набережная, 5 | 407.1 | 1918 | 2 |
| ул. Набережная, 7 | 1085.7 | 1918 | 2 |
| ул. Набережная, 15 | 118 | 1900 | 1 |
| ул. Набережная, 31 | 156.9 | 1917 | 2 |
| ул. Набережная, 31А | 501.6 | 1917 | 1 |
| ул. Нефтебаза, 1 | 1351.8 | 1962 | 3 |
| ул. Нефтебаза, 2 | 624.5 | 1964 | 2 |
| ул. Нефтебаза, 3 | 1787.9 | 1970 | 5 |
| ул. Нефтебаза, 4 | 2606 | 1973 | 5 |
| ул. Нефтебаза, 5 | 1987.1 | 1979 | 5 |
| ул. Нефтебаза, 6 | 2416 | 1990 | 5 |
| ул. Нефтебаза, 7 | 3190.3 | 1997 | 5 |
| ул. Никитина, 10 | 363.5 | 1917 | 2 |
| ул. Никитина, 14 | 123.2 | 1917 | 1 |
| ул. Никитина, 22 | 346.9 | 1917 | 2 |
| ул. Никитина, 26 | 312.6 | 1917 | 2 |
| ул. Никитина, 32 | 6869.6 | 1985 | 9 |
| ул. Никитина, 34 | 7226.9 | 1978 | 5 |
| ул. Никитина, 36 | 4231.2 | 1978 | 5 |
| ул. Никитина, 42 | 2529.8 | 2009 | 7 |
| ул. Никитина, 47 | 4323.3 | 1967 | 5 |
| ул. Никитина, 49 | 4252.4 | 1969 | 5 |
| ул. Никитина, 53 | 3614.9 | 1965 | 5 |
| ул. Никитина, 58 | 7271 | 1972 | 5 |
| ул. Никитина, 65 | 2057.8 | 1968 | 5 |
| ул. Никитина, 67 | 4701.9 | 1964 | 5 |
| ул. Никитина, 67А | 3186.6 | 1964 | 5 |
| ул. Никитина, 70 | 739.8 | 1950 | 2 |
| ул. Никитина, 70А | 799.7 | 1950 | 2 |
| ул. Никитина, 72 | 3657.2 | 1970 | 5 |
| ул. Никитина, 76 | 4582.2 | 1976 | 5 |
| ул. Никитина, 81 | 19061.5 | 1986 | 7 |
| ул. Никитина, 82 | 3723.5 | 1980 | 5 |
| ул. Никитина, 83 | 3404.1 | 1968 | 5 |
| ул. Никитина, 85 | 4260.2 | 1966 | 5 |
| ул. Никитина, 85А | 4342.8 | 1967 | 5 |
| ул. Никитина, 85 корпус 2 | 1957.1 | 1993 | 5 |
| ул. Никитина, 87 | 1362.5 | 1979 | 5 |
| ул. Никитина, 89 | 600.8 | 1949 | 2 |
| ул. Никитина, 89А | 838.7 | 1949 | 2 |
| ул. Никитина, 91 | 2161.7 | 1970 | 5 |
| ул. Никитина, 93 | 2346.3 | 1961 | 4 |
| ул. Никитина, 93А | 2267.4 | 1959 | 4 |
| ул. Никитина, 95 | 2212.7 | 1964 | 4 |
| ул. Никитина, 95А | 901.8 | 1957 | 2 |
| ул. Никитина, 97А | 407 | 1956 | 2 |
| ул. Никитина, 100 | 3751.8 | 1979 | 5 |
| ул. Никитина, 104 | 3920 | 1977 | 5 |
| ул. Никитина, 106 | 4593.6 | 1973 | 5 |
| ул. Никитина, 108 | 3236.5 | 1973 | 5 |
| ул. Никитина, 123 | 2241.6 | 1972 | 5 |
| ул. Никитина, 125 | 2157.1 | 1963 | 4 |
| ул. Никитина, 125А | 2700.2 | 1965 | 4 |
| ул. Никитина, 125Б | 3774.9 | 1967 | 5 |
| ул. Никитина, 125В | 8407.1 | 1999 | 10 |
| ул. Никитина, 127 | 1894.8 | 1961 | 3 |
| ул. Никитина, 129 | 1459.9 | 1953 | 2 |
| ул. Никитина, 131 | 923.4 | 1956 | 2 |
| ул. Никитина, 133 | 1521.2 | 1953 | 2 |
| ул. Никитина, 133 корпус 1 | 5944.7 | 1992 | 9 |
| ул. Никитина, 133 корпус 2 | 11016.1 | 1994 | 10 |
| ул. Никитина, 135 | 923.1 | 1959 | 2 |
| ул. Никитина, 137 | 1497.4 | 1958 | 2 |
| ул. Никитина, 140 | 1290.4 | — | 4 |
| ул. Никитина, 40/49 | 5608 | 2009 | 8 |
| ул. Никитина, 50/108 | 2863.3 | 2007 | 7 |
| ул. Николо-Козинская, 3 | 2821.18 | 1965 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 5 | 5116.9 | 1979 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 7 | 5030.3 | 1978 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 22 | 3569 | 1985 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 29 | 1601.1 | 1999 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 52 | 8935.3 | 2017 | 10 |
| ул. Николо-Козинская, 55 | 3644.09 | 1978 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 57 | 6168.31 | 1975 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 61 | 3640.4 | 1978 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 65 | 4242.1 | 1978 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 67 | 4239 | 1977 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 69 | 4285.3 | 1977 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 73 | 4228.1 | 1978 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 75 | 4209.3 | 1976 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 77 | 4323.2 | 1976 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 79 | 4325.2 | 1976 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 90 | 6616.7 | 2008 | 9 |
| ул. Николо-Козинская, 92 | 3348.5 | 1998 | 9 |
| ул. Николо-Козинская, 92А | 8577 | 2008 | 10 |
| ул. Николо-Козинская, 114 | 3331.6 | 1983 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 114 корпус 1 | 2968.4 | 1984 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 116 | 2201.3 | 1962 | 5 |
| ул. Николо-Козинская, 120 | 420.3 | 1958 | 2 |
| ул. Николо-Козинская, 124 | 425.1 | 1959 | 2 |
| ул. Николо-Козинская, 126 | 426.9 | 1958 | 2 |
| ул. Николо-Козинская, 133 | 556 | 1960 | 2 |
| ул. Николо-Козинская, 66/30 | 437.9 | 1918 | 2 |
| ул. Новаторская, 1 | 168.5 | 1957 | 1 |
| ул. Новаторская, 3 | 168.3 | 1957 | 1 |
| ул. Новаторская, 6 | 2488.6 | 1996 | 6 |
| ул. Новаторская, 13 | 7164.5 | 1988 | 5 |
| ул. Новаторская, 32 | 3235.8 | 1990 | 5 |
| ул. Новаторская, 5/1 | 4522.9 | 1973 | 5 |
| ул. Новаторская, 4/22 | 6687.6 | 2011 | 9 |
| д. Шопино, ул. Новая, 1 | 756.4 | 1980 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 1 | 647.3 | 1969 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 1 корпус 1 | 983 | 1991 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 2 корпус 1 | 3333 | 2019 | 6 |
| д. Канищево, ул. Новая, 2 | 816.6 | 1973 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 2А | 826 | 1979 | 3 |
| д. Шопино, ул. Новая, 3 | 754 | 1980 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 3 | 1969 | 1969 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 4 | 1974 | 1974 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 5 | 518.4 | 1975 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 6 | 820.8 | 1976 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 7 | 3307.9 | 1984 | 5 |
| д. Канищево, ул. Новая, 8 | 756.8 | 1980 | 2 |
| д. Канищево, ул. Новая, 9 | 3272.6 | 1986 | 5 |
| д. Шопино, ул. Новая, 11 | 666.8 | 1992 | 2 |
| ул. Новая, 11 | 721.6 | 1991 | 2 |
| д. Шопино, ул. Новая, 13 | 608.8 | 1992 | 2 |
| ул. Новая, 13 | 765 | — | 2 |
| ул. Новая, 15 | 1116.6 | 1992 | 2 |
| д. Шопино, ул. Новая, 15 | 612.1 | 1992 | 2 |
| ул. Новая, 59 | 639.8 | 2015 | 2 |
| ул. Новая, 61 | 731.2 | 2015 | 2 |
| ул. Новая, 63 | 731.2 | 2015 | 2 |
| ул. Новая, 65 | 1548.7 | 2016 | 4 |
| ул. Новая, 67 | 436.4 | 2015 | 2 |
| ул. Новая, 69 | 656.2 | 2015 | 2 |
| ул. Новая, 81 | 576 | 2016 | 2 |
| ул. Новая, 83 | 694 | 2016 | 2 |
| ул. Новая, 85 | 640 | 2016 | 2 |
| ул. Новая, 87 | 731.2 | 2016 | 2 |
| ул. Новая, 91 | 919 | 2016 | 2 |
| ул. Новая Стройка, 1 | 3208.3 | 1967 | 5 |
| ул. Новая Стройка, 2 | 5372.1 | 1971 | 5 |
| ул. Новая Стройка, 3 | 917.1 | 1976 | 5 |
| с. Новождамирово, ул. Новождамировская, 1 | 1206.6 | 1968 | 2 |
| ул. Новорежская, 4 | 482.9 | 1957 | 2 |
| ул. Новорежская, 6 | 523.9 | 1957 | 2 |
| ул. Новосельская, 27 | 1851.8 | 2017 | 3 |
| ул. Новосельская, 27 корпус 1 | 1838.3 | 2017 | 3 |
| ул. Новослободская, 2 | 194.6 | 1957 | 1 |
| ул. Новослободская, 13 | 214.8 | 1957 | 1 |
| ул. Новослободская, 18 | 135.5 | 1957 | 1 |
| ул. Новослободская, 20 | 4492.3 | 1993 | 5 |
| п. Новый, 1 | 402.2 | 1954 | 2 |
| п. Новый, 2 | 404 | 1954 | 2 |
| п. Новый, 3 | 403 | 1954 | 2 |
| п. Новый, 4 | 358.28 | 1954 | 2 |
| ул. Овражная, 3 | 231.1 | 1963 | 1 |
| ул. Овражная, 5 | 383.7 | 1970 | 1 |
| ул. Овражная, 7 | 201.8 | 1970 | 1 |
| ул. Огарева, 3 | 3471.1 | 1972 | 5 |
| ул. Огарева, 4 | 3445 | 1973 | 5 |
| ул. Огарева, 6 | 3993.3 | 1979 | 9 |
| ул. Огарева, 20 | 2908.1 | 1976 | 5 |
| ул. Огарева, 22 | 2776.3 | 1977 | 5 |
| ул. Огарева, 34а | 419.6 | 1960 | 2 |
| ул. Огарева, 40 корпус 1 | 2988.5 | 1999 | 9 |
| ул. Огарева, 40 корпус 2 | 3871.2 | 1998 | 9 |
| ул. Огарева, 42 | 5960.7 | 1991 | 9 |
| ул. Огарева, 44 | 3894.3 | 1988 | 9 |
| ул. Огарева, 9/7 | 2772.5 | 1976 | 5 |
| ул. Огарева, 11/8 | 2664.6 | 1977 | 5 |
| ш. Одоевское, 1 | 322.7 | 1964 | 2 |
| ш. Одоевское, 2 | 309 | 1964 | 2 |
| ш. Одоевское, 3 | 389.5 | 1961 | 2 |
| ш. Одоевское, 4 | 632 | 1982 | 3 |
| ш. Одоевское, 7 | 2815.8 | 1980 | 5 |
| ш. Одоевское, 9 | 972.1 | 1999 | 2 |
| ш. Одоевское, 11 | 969.8 | 1999 | 2 |
| ул. Окружная, 2 | 8270.7 | 1980 | 9 |
| ул. Окружная, 4 | 6417.3 | 1987 | 9 |
| ул. Окружная, 4 корпус 1 | 2007.5 | 1990 | 9 |
| ул. Окружная, 4 корпус 2 | 2548.9 | 1980 | 9 |
| ул. Окружная, 6 | 4892.8 | 1974 | 5 |
| ул. Окружная, 7 | 2984.5 | 2007 | 6 |
| ул. Окружная, 8 | 4327.5 | 1971 | 5 |
| ул. Окружная, 10 | 1520.8 | 1974 | 5 |
| ул. Октябрьская, 2 | 5825.3 | 1972 | 5 |
| ул. Октябрьская, 4 | 4321.7 | 1969 | 5 |
| ул. Октябрьская, 6 | 3539.8 | 1965 | 5 |
| ул. Октябрьская, 8 | 5224.1 | 1968 | 5 |
| ул. Октябрьская, 9А | 362.6 | 1956 | 2 |
| ул. Октябрьская, 10 | 3116.7 | 1978 | 5 |
| ул. Октябрьская, 11 | 2700.7 | 1994 | 5 |
| ул. Октябрьская, 13 корпус 2 | 3128.2 | 1968 | 5 |
| ул. Октябрьская, 13 корпус 1 | 2909.5 | 1968 | 5 |
| ул. Октябрьская, 14А | 404.8 | 1958 | 2 |
| ул. Октябрьская, 20 | 5950.5 | 1972 | 5 |
| ул. Октябрьская, 24 | 2231.9 | 1978 | 5 |
| ул. Октябрьская, 26 | 1986.1 | 1990 | 5 |
| ул. Октябрьская, 48 | 6928.5 | 1977 | 5 |
| ул. Октябрьская, 50 | 3218.2 | 1973 | 5 |
| Октябрьский проезд, 7 | 219.2 | 1960 | 1 |
| ул. Ольговская, 2 | 2100.8 | 2017 | 3 |
| ул. Ольговская, 3 | 5402.8 | 1995 | 6 |
| ул. Ольговская, 5 | 4188 | 2000 | 6 |
| ул. Ольговская, 6 | 606 | 1950 | 2 |
| ул. Ольговская, 8 | 619.5 | 1950 | 2 |
| ул. Ольговская, 10 корпус 1 | 4421.19 | 1977 | 5 |
| ул. Ольговская, 12 | 968 | 1961 | 2 |
| ул. Ольговская, 12 корпус 1 | 4302.3 | 1979 | 5 |
| ул. Ольговская, 13 | 4585.76 | 1974 | 5 |
| ул. Ольговская, 14 | 4316.03 | 1973 | 5 |
| ул. Ольговская, 15 | 4357.1 | 1973 | 5 |
| ул. Ольговская, 16 | 4334 | 1973 | 5 |
| ул. Ольговская, 17 | 4479.7 | 1974 | 5 |
| ул. Ольговская, 19 | 4389.2 | 1973 | 5 |
| ул. Ольговская, 10/5 | 633.9 | 1952 | 2 |
| Ольговский пер., 3 | 664.7 | 1958 | 2 |
| Ольговский пер., 9 | 4329.7 | 1984 | 5 |
| Ольговский пер., 11 | 4445.08 | 1988 | 5 |
| Ольговский пер., 12 | 4346.6 | 1986 | 5 |
| ул. Отбойная, 32 | 167.1 | 1956 | 1 |
| ул. Отбойная, 18/2 | 11840.3 | 1983 | 9 |
| ул. Парижской Коммуны, 1А | 3856.3 | 2008 | 6 |
| ул. Парижской Коммуны, 5 | — | — | — |
| Парковый пер., 9 | 932.5 | 1958 | 2 |
| Паровозный пер., 4 | 1838.8 | 1986 | 5 |
| Паровозный пер., 4а | 492.1 | 1959 | 2 |
| ул. Первомайская, 2А | 129.2 | 1900 | 1 |
| ул. Первомайская, 4А | 269.4 | 1960 | 2 |
| ул. Первомайская, 5 | 312.3 | 1900 | 1 |
| ул. Первомайская, 7 | 171.8 | 1900 | 2 |
| ул. Первомайская, 12 | 2690 | 1983 | 5 |
| ул. Первомайская, 14 | 2044.3 | 1956 | 3 |
| ул. Первомайская, 16А | 1596.4 | 1962 | 4 |
| ул. Первомайская, 18 | 4532.2 | 1978 | 5 |
| ул. Первомайская, 19 | 907.4 | 1936 | 1 |
| ул. Первомайская, 27 | 2431 | 1980 | 5 |
| ул. Первомайская, 30 | 7646.2 | 1992 | 5 |
| ул. Первомайская, 31 | 710.2 | 1917 | 3 |
| ул. Первомайская, 35 | 3956 | 2016 | 9 |
| ул. Первомайская, 37 | — | — | — |
| ул. Первомайская, 39 | 515.1 | 1917 | 1 |
| ул. Первомайская, 41 | 658.7 | 1917 | 1 |
| ул. Первомайская, 47 | 239.7 | 1900 | 2 |
| ул. Первомайская, 48А | 175.4 | 1958 | 1 |
| ул. Первомайская, 48 | 603.7 | 1958 | 2 |
| ул. Первомайская, 51 | 115.5 | 1960 | 1 |
| ул. Первомайская, 51А | 495 | 1958 | 2 |
| ул. Первомайская, 52 | 432.5 | 1957 | 2 |
| ул. Первомайская, 99 | 231.5 | 1950 | 1 |
| ул. Первых Коммунаров, 10 корпус 1 | 266.3 | 1989 | 2 |
| ул. Первых Коммунаров, 11 | 7301.7 | 1989 | 5 |
| ул. Первых Коммунаров, 12 | 7320.5 | 1994 | 5 |
| ул. Первых Коммунаров, 14 | 8447.9 | 2004 | 5 |
| ул. Первых Коммунаров, 16 | 8239.1 | 1997 | 5 |
| пл. Первых Космонавтов, 6 | 2999.3 | 1995 | 7 |
| ул. Переходная, 5а | 3001.3 | 2013 | 7 |
| ул. Переходная, 5 | 862.5 | 1952 | 2 |
| ул. Переходная, 7 | 679.3 | 1949 | 2 |
| ул. Переходная, 9 | 1372.9 | 1949 | 4 |
| ул. Переходная, 11/1 | 1384.8 | 1949 | 4 |
| ж/д_ст. Перспективная, 2 | 456.9 | 1966 | 2 |
| ул. Пестеля, 8 | 2910.7 | 1976 | 5 |
| ул. Пестеля, 10 | 4395.9 | 1975 | 5 |
| ул. Пестеля, 13 | 7689 | 1986 | 5 |
| ул. Пестеля, 15А | 3815 | 1998 | 5 |
| ул. Пестеля, 15 корпус 1 | 8818.26 | 2019 | 17 |
| ул. Пестеля, 19 | 4367.7 | 2016 | 10 |
| ул. Пестеля, 21 | 658 | 1987 | 3 |
| ул. Пестеля, 32 | 3132.5 | 1972 | 5 |
| ул. Пестеля, 32А | 367 | 1957 | 2 |
| ул. Пестеля, 62 | 5843.2 | 1973 | 5 |
| ул. Пестеля, 1/90 | 5822.8 | 1985 | 5 |
| ул. Песчаная, 2 | 2625.2 | 1978 | 5 |
| ул. Петра Семенова, 6 | 3387.1 | 1976 | 5 |
| ул. Петра Тарасова, 1 | 3557.7 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 2 | 4806.3 | 2019 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 3 | 3865.8 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 4 | 4910 | 2019 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 5 | 4662 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 6 | 4002.2 | 2019 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 7 | 4743.6 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 8 | 5405.3 | 2020 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 9 | 3559.8 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 10 | 4899.9 | 2019 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 11 | 2373.2 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 12 | 4878.4 | 2019 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 13 | 4712.4 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 14 | 4231.4 | 2020 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 15 | 4662.8 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 16 | 4264.8 | 2020 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 17 | 4662.8 | 2017 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 18 | 4898.7 | 2020 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 19 | 4746.4 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 21 | 4743.6 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 23 | 4716.4 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 25 | 4662.8 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 27 | 4712.4 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 29 | 4662.8 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 31 | 4743.6 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 33 | 3558.9 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 35 | 4249.3 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 37 | 4716.4 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 39 | 4745.2 | 2018 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 41 | 2373.2 | 2016 | 3 |
| ул. Петра Тарасова, 43 | 4078.9 | 2021 | 3 |
| д. Петрово, 1 | 360.8 | 1962 | 2 |
| ул. Пионерская, 2 | 7374.9 | 1990 | 5 |
| ул. Пионерская, 9 | 3385 | 1999 | 10 |
| ул. Пионерская, 15 | 5095.3 | 2000 | 5 |
| ул. Пионерская, 16 | 6192.4 | 1981 | 5 |
| ул. Пионерская, 18 | 3781.3 | 1983 | 5 |
| ул. Пионерская, 26а | 418.8 | 1958 | 2 |
| ул. Пионерская, 13/18 | 3425.5 | 1986 | 5 |
| ул. Платова, 4 | 3482.7 | 1965 | 5 |
| ул. Платова, 6 | 5586.2 | 1965 | 5 |
| ул. Платова, 8 | 5601.3 | 1965 | 5 |
| ул. Платова, 15 | 3350.9 | 1969 | 5 |
| ул. Платова, 17 | 4168.4 | 1985 | 5 |
| ул. Платова, 22 | 7693.1 | 1990 | 5 |
| ул. Платова, 40 | 2974.4 | 1981 | 5 |
| ул. Плеханова, 2 корпус 2 | 7145 | 1987 | 9 |
| ул. Плеханова, 2 корпус 1 | 8886.3 | 1984 | 9 |
| ул. Плеханова, 3 | 4192.9 | 1975 | 5 |
| ул. Плеханова, 11 | 4146.7 | 1978 | 9 |
| ул. Плеханова, 12 | 11522.9 | 1981 | 9 |
| ул. Плеханова, 29а | 545.1 | 1937 | 2 |
| ул. Плеханова, 38 | 335.1 | 1957 | 2 |
| ул. Плеханова, 41 | 7493.1 | 2000 | 9 |
| ул. Плеханова, 43 | 4646.3 | 1990 | 9 |
| ул. Плеханова, 5/1 | 3565.6 | 1972 | 5 |
| ул. Плеханова, 51 | 1386.6 | 1961 | 4 |
| ул. Плеханова, 53 | 4145 | 1968 | 5 |
| ул. Плеханова, 68 | 379.7 | 1954 | 2 |
| ул. Плеханова, 71А | 419.4 | 1936 | 2 |
| ул. Плеханова, 73 | 1072.6 | 1917 | 2 |
| ул. Плеханова, 75 корпус 1 | 1787.1 | 1976 | 5 |
| ул. Плеханова, 77а | 2226.6 | 2020 | 4 |
| ул. Плеханова, 77 | 192.6 | 1917 | 2 |
| ул. Плеханова, 78А | 2948.1 | 1953 | 3 |
| ул. Плеханова, 79 | 2247.8 | 1955 | 3 |
| ул. Плеханова, 80 | 4033.5 | 1958 | 4 |
| ул. Плеханова, 81 | 2908.2 | 1958 | 4 |
| ул. Плеханова, 82 | 3581.1 | 1970 | 5 |
| ул. Плеханова, 84 | 1678.6 | 1959 | 3 |
| ул. Плеханова, 86 | 431.4 | 1900 | 2 |
| ул. Плеханова, 94 | 4347.5 | 1971 | 5 |
| ул. Плеханова, 96 | 2967.3 | 2002 | 7 |
| ул. Плеханова, 83/51 | 4032.9 | 2008 | 9 |
| пл. Победы, 1 | 3844.6 | 1964 | 5 |
| пл. Победы, 2 | 3783.5 | 1965 | 5 |
| пл. Победы, 3 | 3352.3 | 1966 | 5 |
| пл. Победы, 4 | 3335.59 | 1966 | 5 |
| пл. Победы, 5 | 2643.4 | 1964 | 5 |
| пл. Победы, 7 | 4505 | 1965 | 5 |
| пл. Победы, 9 | 3512.6 | 1963 | 5 |
| пл. Победы, 10 | 2525.9 | 1960 | 5 |
| пл. Победы, 12 | 3405.9 | 1964 | 5 |
| пл. Победы, 13 | 3897.8 | 1965 | 5 |
| пл. Победы, 14 | 4328.9 | 1965 | 5 |
| пл. Победы, 15 | 4177.9 | 1967 | 5 |
| пл. Победы, 11/2 | 4500 | 1968 | 5 |
| ул. Подвойского, 3 | 497 | 1890 | 1 |
| ул. Подвойского, 5 | 268.4 | 1900 | 1 |
| ул. Подвойского, 10А | 232.4 | 1900 | 1 |
| ул. Подвойского, 27 | 3659.5 | 1977 | 5 |
| ул. Подвойского, 31 | 4726.2 | 1976 | 5 |
| ул. Подвойского, 33 | 3607.19 | 1977 | 5 |
| ул. Подвойского, 35 | 3329.6 | 1976 | 5 |
| ул. Подвойского, 44 | 3616.6 | 2012 | 6 |
| ул. Покровская, 4 | 188.7 | 1958 | 6 |
| ул. Поле Свободы, 4 | 4127.4 | 1967 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 6 | 4206.2 | 1967 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 10 | 6893.2 | 2011 | 10 |
| ул. Поле Свободы, 12 | 3447.1 | 1981 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 18д | 405.5 | 1953 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 18в | 535.5 | 1958 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 18г | 398.75 | 1953 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 20 | 738.1 | 1959 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 24а | 526 | 1953 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 24 | 551.6 | 1953 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 26 | 748.3 | 1953 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 28 | 725.1 | 1954 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 30 | 763.5 | 1949 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 32 | 549.7 | 1948 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 33 | 1684.8 | 1997 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 34 | 564.4 | 1948 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 36 | 541.7 | 1949 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 38 | 575.1 | 1948 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 77 | 2926.7 | 1974 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 79 | 2890.6 | 1973 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 81 | 2902 | 1975 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 83 | 2834.1 | 1983 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 85 | 281.5 | 1960 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 93 | 289.1 | 1961 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 105 | 21549.6 | 2017 | 11 |
| ул. Поле Свободы, 107 | 453.3 | 1960 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 129 | 11948.6 | 2004 | 5 |
| ул. Поле Свободы, 131а корпус 1 | 554.5 | 1960 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 131а корпус 2 | 561.8 | 1959 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 131а корпус 3 | 568 | 1960 | 2 |
| ул. Поле Свободы, 131а корпус 4 | 535.1 | 1961 | 2 |
| ул. Полесская, 29 | 10144.6 | 2019 | 10 |
| ул. Полесская, 33 | 1749.8 | 2013 | 3 |
| ул. Полесская, 35 | 2321.6 | 2013 | 3 |
| ул. Полесская, 37 | 2652 | 2013 | 3 |
| ул. Полесская, 39 | 2320.8 | 2014 | 3 |
| ул. Полесская, 41 | 2322.2 | 2013 | 3 |
| ул. Полесская, 43 | 2316.7 | 2014 | 3 |
| ул. Полесская, 45 | 5088.5 | 2016 | 5 |
| ул. Полесская, 47 | 4334.9 | 2016 | 5 |
| ул. Полесская, 67 | 3859.1 | 2016 | 1 |
| ул. Полесская, 69 | 2440.7 | 2014 | 3 |
| ул. Полесская, 71 | 1734.6 | 2014 | 3 |
| ул. Полесская, 73 | 2542.1 | 2015 | 3 |
| ул. Поселковая, 11/8 | 670.9 | 1954 | 2 |
| ул. Поселковая, 7/15 | 656.8 | 1954 | 2 |
| Поселковый пер., 4 | 654.2 | 1954 | 2 |
| Поселковый пер., 6 | 604.7 | 1955 | 2 |
| ул. Постовалова, 2 | 4022.1 | 1972 | 5 |
| ул. Постовалова, 2 корпус 1 | 1798.7 | 1974 | 5 |
| ул. Постовалова, 3 | 931.2 | 2013 | 5 |
| ул. Постовалова, 4 | 2310.2 | 1977 | 5 |
| ул. Постовалова, 5 | 3756.3 | 2012 | 8 |
| ул. Постовалова, 6 | 3946.6 | 1979 | 5 |
| ул. Постовалова, 7 | 5561.6 | 1992 | 5 |
| ул. Постовалова, 8 | 3646.6 | 1980 | 5 |
| ул. Постовалова, 10 | 12553.72 | 1989 | 9 |
| ул. Постовалова, 21 | 3245.8 | 1974 | 5 |
| ул. Постовалова, 23 | 3803.7 | 1982 | 5 |
| ул. Постовалова, 25 | 4768.1 | 1975 | 5 |
| ул. Привокзальная, 1 корпус 1 | 6121.8 | 1989 | 5 |
| ул. Привокзальная, 2 | 89.2 | 1951 | 1 |
| ул. Привокзальная, 3А | 105.7 | 1970 | 1 |
| ул. Привокзальная, 3 | 127.1 | 1971 | 1 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, 4 | 278.4 | 1905 | 1 |
| ул. Привокзальная, 4 | 692.3 | 1959 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, 5 | 194.7 | 1905 | 1 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, 6 | 491.3 | 1930 | 2 |
| ул. Привокзальная, 6 | 1071 | 1962 | 3 |
| ул. Привокзальная, 7 | 1415.4 | 1963 | 4 |
| ул. Привокзальная, 8 | 2149.2 | 1966 | 4 |
| ул. Привокзальная, 8 корпус 1 | 4304.1 | 1983 | 5 |
| ул. Привокзальная, 8 корпус 2 | 4136.6 | 1987 | 5 |
| ул. Привокзальная, 9 | 5394.2 | 1971 | 5 |
| ул. Привокзальная, 9 корпус 1 | 4323.2 | 1983 | 5 |
| ул. Привокзальная, 9 корпус 2 | 3580.7 | 1991 | 5 |
| ул. Привокзальная, 10 | 3469.7 | 1977 | 5 |
| ул. Привокзальная, 11 | 4268.4 | 1976 | 5 |
| ул. Привокзальная, 11 корпус 1 | 5391.2 | 1986 | 5 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, 12 | 271.6 | 1955 | 1 |
| ул. Привокзальная, 12 | 2885.8 | 1990 | 5 |
| ул. Привокзальная, 12А | 983.9 | 1988 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, 13 | 166.1 | 1959 | 1 |
| ул. Привокзальная, 14 | 5998.1 | 1998 | 5 |
| ул. Привокзальная, 15 корпус 1 | 564.9 | 1992 | 2 |
| ул. Привокзальная, 15 | 2628.7 | 1992 | 3 |
| ул. Привокзальная, 16 | 3590.4 | 1997 | 4 |
| ул. Привокзальная, 16 корпус 1 | 3430.5 | 2016 | 3 |
| ул. Пригородная, 11 | 5832.4 | 1987 | 5 |
| ул. Пригородная, 13 | 6007 | 1986 | 5 |
| ул. Пригородная, 29 | 2885.4 | 1992 | 6 |
| ул. Пригородная, 37 | 140.7 | 1958 | 1 |
| ул. Пригородная, 39 | 149.5 | 1958 | 1 |
| ул. Пригородная, 44 | — | — | — |
| ул. Пригородная, 48а | 168.4 | 1957 | 1 |
| ул. Пригородная, 50 | 215.5 | 1959 | 1 |
| ул. Пригородная, 54 | 214.2 | 1958 | 1 |
| ул. Прирельсовая, 6 | 178.1 | 1957 | 1 |
| ул. Прирельсовая, 10 | 137.8 | 1957 | 1 |
| ул. Прирельсовая, 12 | 181.5 | 1957 | 1 |
| ул. Проезжая, 16 | 2525.6 | 1995 | 5 |
| ул. Проезжая, 18 | 2039.4 | 1978 | 5 |
| ул. Проезжая, 20 | 5937.1 | 1990 | 5 |
| ул. Проезжая, 23 | 4714.3 | 1987 | 5 |
| с. Росва, ул. Пролетарская, 1 | 608.9 | 1981 | 2 |
| с. Росва, ул. Пролетарская, 2 | 612.5 | 1981 | 2 |
| с. Росва, ул. Пролетарская, 3 | 617.80 | 1987 | 2 |
| с. Росва, ул. Пролетарская, 5 | 1464 | 1956 | 2 |
| с. Росва, ул. Пролетарская, 7 | 130 | 1985 | 1 |
| ул. Пролетарская, 21 | 8851.5 | 1983 | 9 |
| ул. Пролетарская, 39 | 4460 | 1972 | 5 |
| ул. Пролетарская, 40 | 2962.5 | 1974 | 5 |
| ул. Пролетарская, 41 | 4513.2 | 1972 | 5 |
| ул. Пролетарская, 44 | 5672.2 | 1980 | 9 |
| ул. Пролетарская, 47 | 3501.5 | 1976 | 5 |
| ул. Пролетарская, 51 | 4006.9 | 2002 | 8 |
| ул. Пролетарская, 53 | 2194.4 | 2015 | 3 |
| ул. Пролетарская, 90 | 1109.2 | 1986 | 5 |
| ул. Пролетарская, 96 | 3299.1 | 2017 | 10 |
| ул. Пролетарская, 110 | 3492.1 | 1969 | 5 |
| ул. Пролетарская, 112 | 4276.4 | 1980 | 5 |
| ул. Пролетарская, 112 корпус 1 | 1289.2 | 1987 | 5 |
| ул. Пролетарская, 116 | 3439.3 | 1980 | 5 |
| ул. Пролетарская, 118 | 5650.7 | 1980 | 5 |
| ул. Пролетарская, 133 | 3973.8 | 1970 | 9 |
| ул. Пролетарская, 135 | 4654.6 | 1976 | 9 |
| ул. Пролетарская, 139 | 5800.4 | 1982 | 5 |
| ул. Пролетарская, 155 | 4386.1 | 1979 | 5 |
| ул. Пролетарская, 157 | 4096 | 1975 | 5 |
| ул. Пролетарская, 159 | 6098.7 | 1980 | 5 |
| ул. Пролетарская, 161 | 4403.8 | 1979 | 5 |
| ул. Пролетарская, 163 | 2070.9 | 1995 | 6 |
| ул. Пролетарская, 165 | 6202.1 | 2006 | 9 |
| ул. Промежуточная, 9 | 4329.9 | 1978 | 5 |
| ул. Промежуточная, 10 | 4386.3 | 1977 | 5 |
| ул. Промышленная, 1 | 192.7 | 1957 | 1 |
| ул. Промышленная, 2 | 4781.5 | 1978 | 5 |
| ул. Промышленная, 4 | 7354.77 | 1989 | 5 |
| ул. Промышленная, 5 | 235.2 | 1957 | 1 |
| ул. Промышленная, 6 | 4515.8 | 1979 | 5 |
| ул. Промышленная, 7 | 218.1 | 1957 | 1 |
| ул. Промышленная, 8 | 3978.5 | 1979 | 5 |
| ул. Промышленная, 9 | 325.4 | 1957 | 1 |
| ул. Промышленная, 10 | 4200.4 | 1994 | 5 |
| ул. Промышленная, 15 | 193.7 | 1957 | 1 |
| ул. Промышленная, 23 | 3555.7 | 2008 | 5 |
| ул. Промышленная, 36 | 2844.9 | 2000 | 6 |
| тер. Психбольницы, 23 | 322.6 | 1963 | 2 |
| тер. Психбольницы, 24 | 385.6 | 1966 | 2 |
| тер. Психбольницы, 26 | 866.6 | 1976 | 2 |
| ул. Путейская, 2а | 580.9 | 1966 | 2 |
| ул. Путейская, 4 | 437.6 | 1958 | 1 |
| ул. Путейская, 5 | 128.6 | 1939 | 1 |
| ул. Путейская, 7 | 956.4 | 1994 | 3 |
| ул. Путейская, 8 | 558.1 | 1951 | 1 |
| ул. Пухова, 1 | 3428.5 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 3 | 3406.5 | 1969 | 5 |
| ул. Пухова, 5 | 4549.3 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 7 | 4560.5 | 1969 | 5 |
| ул. Пухова, 9 | 4557 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 11 | 3456.2 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 13 | 393.7 | 1959 | 2 |
| ул. Пухова, 15 | 495.8 | 1959 | 2 |
| ул. Пухова, 16 | — | — | — |
| ул. Пухова, 17 | 4196.5 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 18 | 338.2 | 1963 | 2 |
| ул. Пухова, 19 | 4560.3 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 20 | 335.4 | 1962 | 2 |
| ул. Пухова, 21 | 396.4 | 1955 | 2 |
| ул. Пухова, 22 | 332.2 | 1961 | 1 |
| ул. Пухова, 23а | 12393.6 | 2006 | 10 |
| ул. Пухова, 23 | 428.7 | 1935 | 2 |
| ул. Пухова, 28 | 170 | 1957 | 1 |
| ул. Пухова, 29 | 1407.9 | 1935 | 3 |
| ул. Пухова, 30 | 404.3 | — | 2 |
| ул. Пухова, 31 | 8659.6 | 2017 | 10 |
| ул. Пухова, 34 корпус 1 | 568.1 | 1990 | 3 |
| ул. Пухова, 37 | 256.5 | 1926 | 2 |
| ул. Пухова, 39 | 272 | 1926 | 2 |
| ул. Пухова, 39а | 677.4 | 1951 | 2 |
| ул. Пухова, 40 | 564 | 1955 | 2 |
| ул. Пухова, 41 | 1555.3 | 1937 | 3 |
| ул. Пухова, 42 | 641 | 1948 | 2 |
| ул. Пухова, 43 корпус 1 | 3208.7 | 1970 | 5 |
| ул. Пухова, 43 корпус 3 | 1391.8 | 1978 | 5 |
| ул. Пухова, 43 корпус 2 | 4656.73 | 1967 | 5 |
| ул. Пухова, 44 | 546.1 | 1948 | 2 |
| ул. Пухова, 45 | 526.9 | 1929 | 2 |
| ул. Пухова, 46 корпус 1 | 3135.7 | 1977 | 5 |
| ул. Пухова, 46 | 458.2 | 1948 | 2 |
| ул. Пухова, 47 | 604.3 | 1957 | 2 |
| ул. Пухова, 49 | 620.8 | 1954 | 2 |
| ул. Пухова, 51 | 587.4 | 1957 | 2 |
| ул. Пухова, 53 | 375.5 | 1959 | 2 |
| ул. Пухова, 55 | 388.5 | 1959 | 2 |
| ул. Пухова, 57 | 388.8 | 1959 | 2 |
| ул. Пухова, 58 | 242.8 | 1958 | 2 |
| ул. Пухова, 27/25 | 4587.4 | 1932 | 4 |
| ул. Пухова, 48/24 | 2204.7 | 1952 | 3 |
| ул. Пухова, 50/27 | 2230.9 | 1957 | 3 |
| Пушкина пер., 2 | 5375.6 | 1995 | 6 |
| Пушкина пер., 3 | 3468.6 | 1986 | 5 |
| ул. Пушкина, 3 | 4422.7 | 1972 | 5 |
| ул. Пушкина, 5 | 700.4 | 1900 | 2 |
| ул. Пушкина, 6 | 465.9 | 1918 | 2 |
| ул. Пушкина, 7 | 194.1 | 1917 | 2 |
| ул. Пушкина, 9 | 1051.6 | 1918 | 2 |
| ул. Пушкина, 15 | 639.7 | 1890 | 2 |
| ул. Пушкина, 16 | 336.8 | 1917 | 2 |
| ул. Пушкина, 16а | 316.9 | 1900 | 2 |
| ул. Пушкина, 18 | 352.1 | 1900 | 2 |
| ул. Пушкина, 10/75 | 2242.2 | 1974 | 4 |
| ул. Радищева, 3 | 554 | 1959 | 2 |
| ул. Радищева, 5 | 505.6 | 1959 | 2 |
| ул. Радищева, 6 | 3616.7 | 1974 | 5 |
| ул. Радищева, 7 | 281.2 | 1959 | 2 |
| ул. Радищева, 8 | 4940.2 | 1976 | 5 |
| ул. Радищева, 11 | 570.6 | 1960 | 2 |
| ул. Радищева, 13 | 545 | 1968 | 2 |
| ул. Радищева, 15 | 271.6 | 1960 | 2 |
| ул. Радищева, 19 | 539.1 | 1960 | 2 |
| д. Мстихино, ул. Радужная, 7 корпус 1 | 5954.1 | 2002 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Радужная, 7 корпус 2 | 7700.5 | 2002 | 5 |
| д. Мстихино, ул. Радужная, 11 | 2238.6 | 2007 | 5 |
| ул. Родниковая, 87 | 4300.6 | 1990 | 5 |
| ул. Ромодановские Дворики, 39 | 3692 | 1985 | 5 |
| ул. Ромодановские Дворики, 49А | 433.7 | 1954 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 51 | 1480 | 1962 | 4 |
| ул. Ромодановские Дворики, 53 | 1737.8 | 1964 | 4 |
| ул. Ромодановские Дворики, 61А | 792.4 | 1962 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 61б | 796.2 | 1962 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 63Б | 1046.9 | 1991 | 3 |
| ул. Ромодановские Дворики, 63 | 1224.1 | 1997 | 5 |
| ул. Ромодановские Дворики, 63А | 296.7 | 1953 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 67 | 409.3 | 1970 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 69 | 420.5 | 1974 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 71 | 985.2 | 1981 | 2 |
| ул. Ромодановские Дворики, 80 | 19190 | 2014 | 3 |
| ул. Рубежная, 5 | 85 | — | 1 |
| ул. Рубежная, 6 корпус 1 | 3576.1 | 2020 | 5 |
| ул. Рубежная, 6 | 167.8 | 1957 | 1 |
| ул. Рубежная, 10 | 113.4 | 1957 | 1 |
| ул. Рубежная, 15 | 190.2 | 1957 | 1 |
| ул. Рубежная, 19 | 146 | 1959 | 1 |
| ул. Рубежная, 25 | 200.1 | 1958 | 1 |
| ул. Рубежная, 29 | 80.3 | 1958 | 1 |
| ул. Рылеева, 3 | 3105 | 1975 | 5 |
| ул. Рылеева, 4 | 2780.1 | 1975 | 5 |
| ул. Рылеева, 6 | 7272.9 | 1979 | 9 |
| ул. Рылеева, 14 | 2061.9 | 1917 | 2 |
| ул. Рылеева, 16 | 2672.7 | 1966 | 5 |
| ул. Рылеева, 18б | 562.7 | 1958 | 2 |
| ул. Рылеева, 18в | 635.5 | 1960 | 2 |
| ул. Рылеева, 19 | 3472.5 | 1968 | 5 |
| ул. Рылеева, 21 | 4737.2 | 1984 | 5 |
| ул. Рылеева, 34 | 3347.92 | 1987 | 4 |
| ул. Рылеева, 34А | 1804 | 1972 | 5 |
| ул. Рылеева, 36 | 590.4 | 1954 | 2 |
| ул. Рылеева, 41 | 1495.3 | 1964 | 5 |
| ул. Рылеева, 44 | 1784.2 | 1958 | 3 |
| ул. Рылеева, 44А | 416.8 | 1995 | 2 |
| ул. Рылеева, 46А | 1730.1 | 1960 | 4 |
| ул. Рылеева, 64 | 143 | 1900 | 1 |
| ул. Рылеева, 65 | 98 | 1890 | 1 |
| ул. Рылеева, 69 | 263.7 | 1900 | 2 |
| ул. Рылеева, 1/12 | 1838.3 | 1974 | 5 |
| ул. Рылеева, 58/14 | 212.7 | 1900 | 2 |
| ул. Садовая, 113 | 2212.6 | — | 4 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 6 | 630.1 | 1890 | 1 |
| Салтыкова-Щедрина пер., 13 | 1083.3 | 1972 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 14 | 7396.8 | 1999 | 10 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 16 | 2328 | 1955 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 18 | 930.1 | 1953 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 22 | 379.4 | 1960 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 22А | 493.2 | 1959 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 23 | — | — | — |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 24 корпус 1 | 1916 | 1958 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 24 корпус 4 | 365 | 1954 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 24 корпус 2 | 380.7 | 1954 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 24 корпус 3 | 382.2 | 1954 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 24 корпус 5 | 418.6 | 1953 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 24 корпус 6 | 389.8 | 1954 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 25А | 991.5 | 1962 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 26 | 1329.4 | 1959 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 27 | 1012.5 | 1966 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 28 | 2185.2 | 1958 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 29 | 2531.9 | 1962 | 4 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 31 | 1326.5 | 1976 | 6 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 35 | 2320.7 | 2016 | 10 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 37 | 2032.7 | 1986 | 6 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 39 | 222.6 | 1900 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 44 | 2519.4 | 1959 | 4 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 46 | 912.9 | 1967 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 48 | 2444.5 | 1952 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 50 | 1524.2 | 1956 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 51 | 3157.2 | 1990 | 6 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 52 | 1352.4 | 1953 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 54 | 437.8 | 1950 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 56 | 418.9 | 1950 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 58 | 538.2 | 1952 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 60 | 784.7 | 1954 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 62 | 1353.3 | 1959 | 4 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 64 | 1375.9 | 1961 | 4 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 67 | 1668.3 | 1999 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 68 | 3716.3 | 1962 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 71 | 6042.7 | 1973 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 72 | 6482.11 | 2000 | 9 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 74 корпус 1 | 8252.3 | 1988 | 9 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 74 корпус 2 | 8326.4 | 1998 | 9 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 74 | 3267.8 | 1971 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 77А | 618.3 | 1960 | 1 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 79А | 1167.7 | 1992 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 79 | 306.8 | 1917 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 81 | 4261.7 | 1964 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 89 | 1885.8 | 1978 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 91 | 2831.1 | 1956 | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 93 | 1979.6 | 1961 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 127 | 1203.6 | — | 3 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 133 | 1741.1 | 1917 | 2 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 2/61 | 1633.2 | 1961 | 5 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 69/15 | 473.8 | 1954 | 2 |
| ул. Светлая, 6 | 3280.3 | 1992 | 5 |
| ул. Светлая, 8 | 3273.9 | 1996 | 5 |
| ул. Светлая, 12 | 749.9 | 1999 | 2 |
| ул. Северная, 96 | 4329.82 | 1986 | 5 |
| ул. Северная, 65/2 | 1874.3 | 1961 | 4 |
| ул. Секиотовская, 40А | 841.4 | 1975 | 2 |
| ул. Секиотовская, 43А | 862.6 | 1985 | 2 |
| тер. Сельхозтехники, 2 | 468.6 | 1980 | 2 |
| ул. Серафима Туликова, 2 | 11136 | 2016 | 16 |
| Сиреневый б-р, 1 | 1929.6 | — | 3 |
| Сиреневый б-р, 2 | 7285.1 | 2007 | 9 |
| Сиреневый б-р, 3 | 8975.6 | 2009 | 9 |
| Сиреневый б-р, 4 | 9996.49 | 2007 | 10 |
| Сиреневый б-р, 4 корпус 1 | 3423.75 | 2015 | 9 |
| Сиреневый б-р, 6 корпус 1 | 6529.4 | 2005 | 5 |
| Сиреневый б-р, 6 | 2500.1 | 2005 | 9 |
| Сиреневый б-р, 8 | 9278.51 | 1995 | 9 |
| Сиреневый б-р, 12 | 7966 | 2016 | 17 |
| Сиреневый б-р, 14 | — | 2016 | 9 |
| Сиреневый б-р, 18 | 1228.2 | 2005 | 6 |
| ул. Смоленская, 3 | 899.7 | 1999 | 3 |
| ул. Смоленская, 15 | 489.8 | 1900 | 2 |
| ул. Смоленская, 1/32 | 2333.2 | 2000 | 5 |
| Смоленский пер., 4 | 6855.8 | 2005 | 6 |
| ул. Советская, 1а | 270.8 | 1957 | 2 |
| ул. Советская, 2а | 271.1 | 1957 | 2 |
| ул. Советская, 3 | 5943.7 | 1987 | 5 |
| ул. Советская, 3а | 685.6 | 1962 | 2 |
| ул. Советская, 4 | 2007.6 | 1980 | 3 |
| ул. Советская, 4а | 694.4 | 1962 | 2 |
| ул. Советская, 5 | 6190.9 | 1993 | 5 |
| с. Росва, ул. Советская, 5 | 87.3 | 1993 | 5 |
| ул. Советская, 6 | 4230.8 | 1983 | 5 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 7 | 460.4 | 1937 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 9 | 173.4 | 1956 | 1 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 10 | 529.1 | 1954 | 2 |
| с. Росва, ул. Советская, 11 | 29 | 1933 | 1 |
| с. Росва, ул. Советская, 15 | 786 | 1973 | 2 |
| ул. Советская, 18 корпус 1 | 875.3 | 1974 | 2 |
| с. Росва, ул. Советская, 21 | 360.8 | 1970 | 2 |
| с. Росва, ул. Советская, 21а | 558.2 | 1989 | 2 |
| с. Росва, ул. Советская, 23а | 547.8 | 1999 | 2 |
| с. Росва, ул. Советская, 23 | 801.8 | 1977 | 2 |
| с. Росва, ул. Советская, 24 | 1302 | 1984 | 1 |
| с. Росва, ул. Советская, 25 | 1309 | 1982 | 1 |
| ул. Советская, 34 | 8207.3 | 2001 | 9 |
| ул. Советская, 79 | 8027.6 | 2019 | 15 |
| ул. Советская, 81 | 4409.9 | 2020 | 6 |
| ул. Советская, 83 | 4938.9 | 2019 | 6 |
| ул. Советская, 105 | 3836.5 | 2001 | 8 |
| ул. Советская, 107 | 9201.8 | 2009 | 10 |
| с. Росва, ул. Советская, 108 | 1300.60 | 1976 | 2 |
| ул. Советская, 172 | — | — | — |
| ул. Советская, 180 | 2214.9 | 2021 | 4 |
| Советский пер., 2 | 5595 | 1989 | 5 |
| Советский пер., 4 | 5435.29 | 2008 | 9 |
| Советский пер., 6 | 5241.6 | 1991 | 5 |
| Советский 2-й проезд, 1 | 401.2 | 1964 | 2 |
| Солнечный б-р, 2 | 10600 | 2012 | 12 |
| Солнечный б-р, 4 | 11575.2 | 2010 | 14 |
| Солнечный б-р, 4 корпус 1 | 2262 | 2011 | 6 |
| Солнечный б-р, 4 корпус 2 | 7755.9 | 2012 | 8 |
| Солнечный б-р, 6 | 7931.1 | 2013 | 15 |
| Солнечный б-р, 8 | 6126.5 | 2017 | 7 |
| Солнечный б-р, 10 | 33624.5 | 2019 | 20 |
| Солнечный б-р, 20 | 13164.5 | 2014 | 16 |
| с. Сосновый Бор, 1 | 770.6 | 1980 | 2 |
| с. Сосновый Бор, 2 | 401.5 | 1980 | 2 |
| с. Сосновый Бор, 3 | 554.6 | 1984 | 2 |
| туп. Софьи Перовской, 1 | 44.4 | 1900 | 1 |
| ул. Социалистическая, 3 | 3557.7 | 1963 | 5 |
| ул. Социалистическая, 4 | 3503.2 | 1967 | 5 |
| ул. Социалистическая, 6 | 3422.1 | 1970 | 5 |
| ул. Социалистическая, 6 корпус 1 | 1005.3 | 1986 | 5 |
| ул. Социалистическая, 8 | 1303.2 | 1959 | 2 |
| ул. Социалистическая, 9 | 1744.5 | 1962 | 5 |
| ул. Социалистическая, 12 | 3719.3 | 1991 | 5 |
| ул. Спартака, 3 | 8210.8 | 1985 | 9 |
| ул. Спартака, 5 | 6299.6 | 1985 | 9 |
| ул. Спартака, 9 | 10560.6 | 1987 | 9 |
| ул. Спартака, 11 | 9465.57 | 2013 | 9 |
| ул. Спартака, 15 | 18170.2 | 2018 | 18 |
| ул. Спичечная, 6 | 4208.6 | 1970 | 5 |
| ул. Спортивная, 3 | 6128.8 | 1973 | 5 |
| ул. Станционная, 7А | 268.8 | 1956 | 1 |
| ул. Станционная, 7 | 203.5 | 1956 | 1 |
| ул. Станционная, 8 | 128.2 | 1959 | 1 |
| ул. Станционная, 9А | 214.8 | 1956 | 1 |
| ул. Станционная, 10 | 173.6 | 1959 | 1 |
| ул. Станционная, 12 | 240.1 | 1958 | 1 |
| ул. Станционная, 16 | 184.8 | 1958 | 1 |
| ул. Станционная, 20 | 64.4 | 1958 | 1 |
| ул. Станционная, 22 | 88.2 | 1958 | 1 |
| Станционный пер., 12 | 134.1 | 1958 | 1 |
| Станционный пер., 15 | 156.7 | — | 1 |
| Старичков пер., 4 | 335.1 | 1900 | 2 |
| Старичков пер., 5 | 171.6 | — | 2 |
| Старичков пер., 6 | 26.апр | 1890 | 1 |
| Старичков пер., 7 | 2864.5 | 1978 | 5 |
| Старичков пер., 8А | 3682.5 | 1960 | 3 |
| Старичков пер., 14 | 238.9 | 1917 | 2 |
| Старичков пер., 16/10 | 360.3 | 1917 | 2 |
| Старообрядческий пер., 3 | 179.3 | 1900 | 2 |
| Старообрядческий пер., 6 | 261.5 | 1900 | 2 |
| Старообрядческий пер., 9 | 17033.1 | 2010 | 10 |
| Старообрядческий пер., 10 | 269.8 | 1890 | 1 |
| Старообрядческий пер., 12 | — | — | — |
| Старообрядческий пер., 23 | 2906.4 | 2009 | 11 |
| ул. Стеклянников Сад, 1 | 3331.3 | 1976 | 5 |
| ул. Стеклянников Сад, 2 | 4372.4 | 1971 | 5 |
| ул. Стеклянников Сад, 3 | 2725.4 | 1982 | 5 |
| ул. Стеклянников Сад, 4 | 7725.3 | 1990 | 9 |
| ул. Стеклянников Сад, 44 | 4539.6 | 1977 | 5 |
| ул. Стекольная, 2 | 382 | 1954 | 2 |
| ул. Стекольная, 4 | 367.1 | 1952 | 2 |
| ул. Стекольная, 10 | 182.4 | 1957 | 1 |
| ул. Стекольная, 24 | 164.8 | 1962 | 1 |
| ул. Стекольная, 26 | 4443.6 | 1989 | 5 |
| ул. Стекольная, 36 | 1099.3 | 1976 | 3 |
| ул. Степана Разина, 3 | 3928.9 | 1962 | 5 |
| ул. Степана Разина, 4 | 3195.85 | 1968 | 5 |
| ул. Степана Разина, 5 | 7708.3 | 1987 | 9 |
| ул. Степана Разина, 6 | 4108.7 | 1968 | 5 |
| ул. Степана Разина, 7 | 7674 | 1987 | 9 |
| ул. Степана Разина, 28 | 7414.2 | 2011 | 10 |
| ул. Степана Разина, 36 | 6067.5 | 1977 | 5 |
| ул. Степана Разина, 38 | 4969.9 | 1978 | 5 |
| ул. Степана Разина, 40 | 4098.6 | 1979 | 9 |
| ул. Степана Разина, 41 | 4603 | 1966 | 5 |
| ул. Степана Разина, 43 | 3532.4 | 1965 | 5 |
| ул. Степана Разина, 44 | 4952.3 | 1980 | 9 |
| ул. Степана Разина, 46 | 5009 | 1978 | 9 |
| ул. Степана Разина, 47 | 3534.8 | 1967 | 5 |
| ул. Степана Разина, 48 | 6105.5 | 1977 | 5 |
| ул. Степана Разина, 50 | 6126.7 | 1977 | 5 |
| ул. Степана Разина, 52 | 5069.7 | 1978 | 9 |
| ул. Степана Разина, 54 | 5088.5 | 1977 | 9 |
| ул. Степана Разина, 56 | 5017.3 | 1977 | 9 |
| ул. Степана Разина, 58 | 3348.2 | 1976 | 5 |
| ул. Степана Разина, 60 | 5068.1 | 1977 | 9 |
| ул. Степана Разина, 64 | 9696.3 | 1977 | 9 |
| ул. Степана Разина, 65 | 855.3 | 1979 | 5 |
| ул. Степана Разина, 67 | 3659.8 | 1979 | 5 |
| ул. Степана Разина, 69 | 6170.7 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 71 | 842.9 | 1977 | 5 |
| ул. Степана Разина, 73 | 7285.93 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 75 | 1085.6 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 77 | 7105.9 | 1974 | 5 |
| ул. Степана Разина, 79 | 849.6 | 1974 | 5 |
| ул. Степана Разина, 81 | 7204.2 | 1974 | 5 |
| ул. Степана Разина, 83 | 1061.9 | 1974 | 5 |
| ул. Степана Разина, 85 | 7098.3 | 1974 | 5 |
| ул. Степана Разина, 87 | 843 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 89 | 6032.5 | 1974 | 5 |
| ул. Степана Разина, 91 | 1271 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 93 | 7160.8 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 95 | 6074.8 | 1976 | 5 |
| ул. Степана Разина, 95 корпус 1 | 3723.3 | 1981 | 5 |
| ул. Степана Разина, 95 корпус 2 | 5399 | 1983 | 9 |
| ул. Степана Разина, 97 | 6132.2 | 1975 | 5 |
| ул. Степана Разина, 97 корпус 2 | 4989 | 1985 | 9 |
| ул. Степана Разина, 99 | 6209 | 1980 | 5 |
| ул. Степана Разина, 144 | 271.4 | 1955 | 2 |
| ул. Степана Разина, 42/38 | 4957.5 | 1980 | 9 |
| ул. Строительная, 1б | 641.6 | 1969 | 2 |
| ул. Строительная, 1г | 2670.2 | 1975 | 5 |
| ул. Строительная, 1а | 643.3 | 1980 | 2 |
| ул. Строительная, 1в | 641.6 | 1969 | 2 |
| ул. Строительная, 2д | 2682.5 | 1979 | 5 |
| ул. Строительная, 5 | — | — | — |
| ул. Строительная, 8 | 100 | 1960 | 1 |
| ул. Строительная, 9 | 444.7 | 1980 | 2 |
| ул. Строительная, 11 | 5894.99 | 1979 | 5 |
| ул. Строительная, 12 | 1337.2 | 1991 | 5 |
| ул. Строительная, 19 | 402.4 | 1959 | 2 |
| ул. Строительная, 21 | 405.5 | 1950 | 2 |
| ул. Строительная, 24 | 76 | 1960 | 1 |
| Строительный пер., 3 | 376.9 | 1951 | 2 |
| Строительный пер., 4 | 744.2 | 1955 | 2 |
| Строительный пер., 5 | 393 | 1951 | 2 |
| Строительный пер., 7 | 375.2 | 1951 | 2 |
| Строительный пер., 11 | 2306.1 | 1960 | 4 |
| Строительный пер., 13 | 896.7 | 1955 | 2 |
| Строительный пер., 15 | 983 | 1957 | 3 |
| Строительный пер., 17 | 1066.1 | 1958 | 3 |
| Строительный пер., 19 | 1406 | 1959 | 3 |
| Строительный пер., 8/9 | 705.3 | 1954 | 2 |
| Строительный пер., 12/2 | 534.7 | 1953 | 2 |
| ул. Суворова, 5 | 268.9 | 1982 | 5 |
| Суворова пер., 5 | 13428.5 | 2012 | 16 |
| ул. Суворова, 7 корпус 1 | 861.2 | 1998 | 5 |
| ул. Суворова, 7 | 3358 | 1981 | 5 |
| ул. Суворова, 9 | 4843.3 | 1982 | 5 |
| ул. Суворова, 11 | 105.4 | 1981 | 5 |
| ул. Суворова, 13 | 3372.8 | 1981 | 5 |
| ул. Суворова, 15 | 3327.3 | 1981 | 5 |
| Суворова пер., 16 | 120.8 | — | 1 |
| ул. Суворова, 17 | 3379.8 | 1981 | 5 |
| ул. Суворова, 19 | 3449.1 | 1981 | 5 |
| Суворова пер., 20 | 117.4 | 1900 | 1 |
| ул. Суворова, 21 | 2809.4 | 1990 | 10 |
| ул. Суворова, 21а | — | — | — |
| Суворова пер., 22 | 92.9 | 1950 | 1 |
| ул. Суворова, 24 | 72.7 | 1917 | 1 |
| ул. Суворова, 25 | 1287 | 2004 | 7 |
| Суворова пер., 28 | 766.2 | — | 3 |
| ул. Суворова, 31 | 4737.3 | 1990 | 9 |
| ул. Суворова, 38 | 4771.8 | 1999 | 7 |
| ул. Суворова, 44 | 2254.9 | 2003 | 7 |
| ул. Суворова, 46 | 2450.9 | 1988 | 6 |
| ул. Суворова, 48 | 4566.2 | 1966 | 5 |
| ул. Суворова, 50 | 3220 | 1968 | 5 |
| ул. Суворова, 52 | 4295.4 | 1969 | 5 |
| ул. Суворова, 54 | 3681.4 | 1970 | 5 |
| ул. Суворова, 56 | 3210 | 1973 | 5 |
| ул. Суворова, 58 | 4290.59 | 1979 | 5 |
| ул. Суворова, 60 | 1783.5 | 1973 | 5 |
| ул. Суворова, 63 корпус 1 | 2350.8 | 1988 | 5 |
| ул. Суворова, 65 | 7913.1 | 1981 | 9 |
| ул. Суворова, 67 | 2661.5 | 1987 | 9 |
| ул. Суворова, 69 | 7807.8 | 1982 | 9 |
| ул. Суворова, 80 | 422.3 | 1954 | 2 |
| ул. Суворова, 84А | 695.4 | 1960 | 2 |
| ул. Суворова, 86 | 2982.2 | 1975 | 5 |
| ул. Суворова, 95 | 3393.2 | 1983 | 5 |
| ул. Суворова, 96 | 288.3 | 1950 | 2 |
| ул. Суворова, 96 корпус 2 | 384.5 | 1917 | 3 |
| ул. Суворова, 100 | 259.5 | 1900 | 2 |
| ул. Суворова, 102 | 1110.9 | 1880 | 2 |
| ул. Суворова, 104 | 210.2 | 1917 | 2 |
| ул. Суворова, 108 | 650.7 | 1900 | 2 |
| ул. Суворова, 110 | 179.1 | 1880 | 1 |
| ул. Суворова, 112 | 2927.4 | 1890 | 2 |
| ул. Суворова, 116 | 7683.8 | 1964 | 5 |
| ул. Суворова, 118 | 9467.7 | 1961 | 6 |
| ул. Суворова, 119 | 775.8 | 1890 | 2 |
| ул. Суворова, 120 | 3479.5 | 1965 | 5 |
| ул. Суворова, 142 | 4579.7 | 1967 | 5 |
| ул. Суворова, 144 | 2089.1 | 1973 | 5 |
| ул. Суворова, 147 корпус 1 | 874.8 | 1998 | 6 |
| ул. Суворова, 147 | 7749.9 | 2002 | 9 |
| ул. Суворова, 151 | 2080 | 1990 | 5 |
| ул. Суворова, 153 корпус 2 | 4439.6 | 1962 | 5 |
| ул. Суворова, 153 корпус 4 | 3265.2 | 1964 | 5 |
| ул. Суворова, 153 корпус 3 | 3447.4 | 1961 | 5 |
| ул. Суворова, 153 корпус 1 | 1546.2 | 1963 | 5 |
| ул. Суворова, 153 корпус 5 | 2772.9 | 1965 | 5 |
| ул. Суворова, 153 | 382.8 | 1918 | 2 |
| ул. Суворова, 154 корпус 1 | 4889.3 | 1978 | 5 |
| ул. Суворова, 154 | 343.9 | 1973 | 5 |
| ул. Суворова, 155 | 2315.9 | 1974 | 5 |
| ул. Суворова, 157 | 3886.1 | 1967 | 5 |
| ул. Суворова, 158 | 6137.2 | 1980 | 5 |
| ул. Суворова, 159 | 3754 | 1967 | 5 |
| ул. Суворова, 160 | 12743 | 1993 | 9 |
| ул. Суворова, 160 корпус 1 | 5552.9 | 2005 | 10 |
| ул. Суворова, 174 | 2001.15 | 1974 | 5 |
| ул. Суворова, 181 | 4398.9 | 1975 | 5 |
| ул. Суворова, 183 | 1380.8 | 1981 | 5 |
| ул. Суворова, 188 | 4685.2 | 1972 | 5 |
| ул. Суворова, 93/26 | 414.1 | 1953 | 2 |
| ул. Суворова, 111/21 | 5520.1 | 2005 | 9 |
| ул. Суворова, 123/50 | 4024.8 | 1986 | 9 |
| Тарусский проезд, 14 | 11010.7 | 2016 | 10 |
| ул. Тарутинская, 1 | 152.5 | 1958 | 2 |
| ул. Тарутинская, 1а | 181.4 | 1958 | 1 |
| ул. Тарутинская, 2б | 255.2 | 1968 | 1 |
| ул. Тарутинская, 171 корпус 1 | 4577.99 | 1989 | 5 |
| ул. Тарутинская, 171 корпус 2 | 4642.8 | 1990 | 5 |
| ул. Тарутинская, 184 | 6433.78 | 1974 | 5 |
| ул. Тарутинская, 186 | 4217.7 | 1973 | 5 |
| ул. Тарутинская, 186 корпус 1 | 5238.8 | 1975 | 5 |
| ул. Тарутинская, 188 | 4305.18 | 1975 | 5 |
| ул. Тарутинская, 192 | 1086.5 | 1969 | 2 |
| ул. Тарутинская, 192 корпус 1 | 4131.5 | 1972 | 5 |
| ул. Тарутинская, 194 | 734.4 | 1960 | 2 |
| ул. Тарутинская, 194 корпус 1 | 4343.1 | 1975 | 5 |
| ул. Тарутинская, 198 | 372.4 | 1950 | 2 |
| ул. Тарутинская, 200 корпус 1 | 4361.6 | 1977 | 5 |
| ул. Тарутинская, 202 | 4361.5 | 1977 | 5 |
| ул. Тарутинская, 227 | 935.8 | 1970 | 3 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 5 | 10218.5 | 2014 | 11 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 6 | 7825.5 | 2015 | 11 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 7 | 10174.9 | 2016 | 21 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 8 | 10230.7 | 2016 | 21 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 9 | 10239.5 | 2014 | 22 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 1 | 639.9 | 1965 | 2 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 2 | 650.6 | 1965 | 2 |
| ул. Тарутинская, 231 корпус 3 | 1432 | 1974 | 2 |
| ул. Тарутинская, 232 | 761 | 1982 | 2 |
| ул. Тарутинская, 241 | 12117.3 | 2019 | 11 |
| ул. Тарутинская, 243 | 11958.1 | 2017 | 10 |
| ул. Театральная, 1 | 73.6 | 1890 | 2 |
| ул. Театральная, 10 | 1235 | 1917 | 3 |
| ул. Театральная, 12 | 311.1 | 1900 | 2 |
| ул. Театральная, 18 | 334.1 | 1900 | 2 |
| ул. Театральная, 21 | 370.3 | 1880 | 2 |
| ул. Театральная, 22 | 1252.9 | 1958 | 3 |
| ул. Театральная, 25 | 1106 | 1931 | 3 |
| ул. Театральная, 27 | 1759.2 | 1978 | 5 |
| ул. Театральная, 29 | 2503.4 | 1937 | 4 |
| ул. Театральная, 30 | 825.4 | 1917 | 2 |
| ул. Театральная, 36 | 1403.1 | 1918 | 2 |
| ул. Театральная, 39/9 | 203.2 | 1917 | 2 |
| ул. Театральная, 43/8 | 1396.9 | 1917 | 3 |
| ул. Театральная, 13/47 | 367.9 | 1890 | 2 |
| ул. Театральная, 15/56 | 372.1 | 1940 | 2 |
| ул. Театральная, 24/36 | 600.1 | 1900 | 2 |
| ул. Телевизионная, 2 | 2186.2 | 1973 | 5 |
| ул. Телевизионная, 2а | 4111.1 | 1984 | 5 |
| ул. Телевизионная, 2 корпус 1 | 5404.8 | 1994 | 9 |
| ул. Телевизионная, 4 | 2527.3 | 1970 | 5 |
| ул. Телевизионная, 6 корпус 1 | 901.3 | 1977 | 5 |
| ул. Телевизионная, 6 | 1205.1 | 1954 | 2 |
| ул. Телевизионная, 7 | 680.7 | 1958 | 2 |
| ул. Телевизионная, 8 | 872.5 | 1955 | 2 |
| ул. Телевизионная, 9 | 2060.1 | 1969 | 5 |
| ул. Телевизионная, 10 | 2427.2 | 1960 | 4 |
| ул. Телевизионная, 11 | 2714.1 | 1963 | 4 |
| ул. Телевизионная, 12 | 2256 | 1960 | 3 |
| ул. Телевизионная, 13 | 1620.9 | 1964 | 5 |
| ул. Телевизионная, 14 | 982.6 | 1955 | 2 |
| ул. Телевизионная, 14 корпус 1 | 4987 | 1974 | 5 |
| ул. Телевизионная, 15 | 1706.9 | 1968 | 5 |
| ул. Телевизионная, 16 | 1614.8 | 1966 | 2 |
| ул. Телевизионная, 17 | 694.8 | 1960 | 2 |
| ул. Телевизионная, 19 | 685.8 | 1959 | 2 |
| ул. Телевизионная, 20 | 1615.8 | 1951 | 2 |
| ул. Телевизионная, 21 | 532.3 | 1994 | 9 |
| ул. Телевизионная, 22 | 1513.7 | 1951 | 2 |
| ул. Телевизионная, 23 | 645.8 | 1960 | 2 |
| ул. Телевизионная, 24 | 3525.9 | 2016 | 10 |
| ул. Телевизионная, 25 | 915.1 | 1951 | 2 |
| ул. Телевизионная, 26 | 1090.1 | 1953 | 2 |
| ул. Телевизионная, 27 | 280.4 | 1960 | 2 |
| ул. Телевизионная, 33 | 588.6 | 1953 | 2 |
| ул. Телевизионная, 35 | 542.4 | 1953 | 2 |
| ул. Телевизионная, 37 | 719.4 | 1953 | 2 |
| ул. Телевизионная, 39 | 711.5 | 1953 | 2 |
| ул. Телевизионная, 41 | 772.8 | 1949 | 2 |
| ул. Телевизионная, 43 | 1126.8 | 1949 | 2 |
| ул. Телевизионная, 45 | 569.1 | 1948 | 2 |
| ул. Телевизионная, 47 | 745.9 | 1949 | 2 |
| ул. Телевизионная, 49 | 534.4 | 1948 | 2 |
| ул. Телевизионная, 51 | 574.9 | 1949 | 2 |
| ул. Телевизионная, 53 | 572 | 1948 | 2 |
| ул. Телевизионная, 55 | 308.9 | 1948 | 2 |
| ул. Тельмана, 10 | 7512.8 | 1984 | 5 |
| ул. Тельмана, 11 | 4569.2 | 1976 | 5 |
| ул. Тельмана, 13 | 4525.4 | 1976 | 5 |
| ул. Тельмана, 15 | 3403.7 | 1976 | 5 |
| ул. Тельмана, 16 | 610 | 1960 | 2 |
| ул. Тельмана, 16а | 267.2 | 1929 | 2 |
| ул. Тельмана, 18 | 553.7 | 1960 | 2 |
| ул. Тельмана, 31 | 9404.44 | 2004 | 9 |
| ул. Тельмана, 33 | 2811 | 2001 | 9 |
| ул. Тельмана, 35 | 5358.8 | 1992 | 9 |
| ул. Тельмана, 37 | 2817.6 | 1980 | 5 |
| ул. Тельмана, 39 | 3362.5 | 1972 | 5 |
| ул. Тельмана, 41 | 4332.6 | 1968 | 5 |
| ул. Тепличная, 1 | 4444.5 | 1977 | 5 |
| ул. Тепличная, 2 | 744 | 1979 | 4 |
| ул. Тепличная, 3 | 3242.6 | 1978 | 5 |
| ул. Тепличная, 4 | 743.7 | 1979 | 4 |
| ул. Тепличная, 5 | 4250.9 | 1981 | 5 |
| ул. Тепличная, 6 | 748.8 | 1980 | 4 |
| ул. Тепличная, 7 | 7779.7 | 1986 | 9 |
| ул. Тепличная, 8 | 10621.5 | 1989 | 9 |
| ул. Тепличная, 9 | 8478.4 | 2017 | 9 |
| ул. Тепличная, 10 | 4559.4 | 2014 | 3 |
| ул. Тепличная, 12 | 2754.06 | 2019 | 3 |
| ул. Тепличная, 14 | 1693.9 | 2019 | 3 |
| Теренинский пер., 1 | 2619.2 | 1997 | 5 |
| Теренинский пер., 2 | 1329.5 | 1988 | 5 |
| Теренинский пер., 4 | 4424.8 | 1982 | 5 |
| Теренинский пер., 6А | 1866 | 2003 | 7 |
| Теренинский пер., 8 | 525.6 | 1900 | 5 |
| Теренинский пер., 9 | 8954 | 2011 | 9 |
| ул. Терепецкая, 5 | 2592.7 | 2015 | 5 |
| ул. Терепецкая, 6 | 1043 | 2014 | 3 |
| ул. Терепецкая, 7 | 8222.9 | 2015 | 9 |
| ул. Терепецкая, 9 | 4204.1 | 1998 | 9 |
| ул. Терепецкая, 11 корпус 1 | 2197.4 | 1986 | 5 |
| ул. Терепецкая, 11 корпус 2 | 2082 | 1987 | 5 |
| ул. Терепецкая, 12 | 4453.1 | 1995 | 9 |
| ул. Терепецкая, 17 корпус 1 | 2811 | 2016 | 6 |
| ул. Терепецкая, 17 корпус 2 | 2811 | 2016 | 6 |
| ул. Товарная, 11 | 4199.6 | 1977 | 5 |
| ул. Тракторная, 12 | 84.7 | 1956 | 1 |
| ул. Тракторная, 14 | 102.2 | 1956 | 1 |
| ул. Тракторная, 18 | 134 | 1956 | 1 |
| ул. Тракторная, 22 | 82.9 | 1956 | 1 |
| ул. Тракторная, 23 | 133.5 | 1957 | 1 |
| ул. Тракторная, 49 | 4121.24 | 1984 | 5 |
| ул. Тракторная, 52 | 5140.4 | 1990 | 5 |
| Тракторный пер., 19/41 | 173.7 | 1958 | 1 |
| ул. Труда, 1 | 36.3 | 1900 | 1 |
| ул. Труда, 3 | 1203.7 | 1959 | 4 |
| ул. Труда, 3а | 370.7 | 1951 | 2 |
| Труда пер., 4 корпус 1 | 561.2 | 1959 | 2 |
| Труда пер., 4 корпус 2 | 283.2 | 1959 | 2 |
| Труда пер., 4 корпус 5 | 284.4 | 1959 | 2 |
| ул. Труда, 4 корпус 2 | 9046.8 | 2001 | 10 |
| Труда пер., 4 корпус 3 | 286 | 1959 | 2 |
| Труда пер., 4 корпус 4 | 283.7 | 1958 | 2 |
| ул. Труда, 4 корпус 1 | 11529.2 | 2009 | 10 |
| ул. Труда, 5а корпус 1 | 724.7 | 1956 | 2 |
| ул. Труда, 5А корпус 2 | 856.6 | 1957 | 3 |
| ул. Труда, 5Б | 893.1 | 1958 | 3 |
| ул. Труда, 9 | 722.9 | 1955 | 2 |
| ул. Труда, 9а | 799.1 | 1953 | 2 |
| ул. Труда, 10 | 3171.4 | 1975 | 5 |
| ул. Труда, 11 | 446.2 | 1900 | 2 |
| ул. Труда, 13 | 573.9 | 1936 | 2 |
| ул. Труда, 16 | 3379.2 | 1972 | 5 |
| ул. Труда, 22 | 2865.8 | 1981 | 5 |
| ул. Труда, 24 | 4409.2 | 1981 | 5 |
| ул. Труда, 26 | 4248.2 | 1981 | 5 |
| ул. Труда, 27 | 8471.4 | 2008 | 9 |
| ул. Труда, 28 | 6100 | 1984 | 9 |
| ул. Труда, 30 | 8488.2 | 1984 | 9 |
| ул. Труда, 32 | 7978.1 | 1985 | 9 |
| ул. Труда, 6/1 | 4812.5 | 1989 | 9 |
| ул. Труда, 14/2 | 2800.3 | 1973 | 5 |
| ул. Труда, 18/1 | 2694 | 1972 | 5 |
| ул. Тульская, 4 | 4367.44 | 1967 | 5 |
| ул. Тульская, 6 | 3337.4 | 1965 | 5 |
| ул. Тульская, 7 | 200 | 1917 | 2 |
| ул. Тульская, 13Б | 12414 | 2002 | 9 |
| ул. Тульская, 13 | 246.6 | 1900 | 2 |
| ул. Тульская, 15 | 3122.9 | 1995 | 10 |
| ул. Тульская, 16 | 194.1 | 1900 | 1 |
| ул. Тульская, 19 | 4340.8 | 1973 | 5 |
| ул. Тульская, 21 | 8876.1 | 1984 | 9 |
| ул. Тульская, 23 | 9006.6 | 1985 | 9 |
| ул. Тульская, 32 | 9083.8 | 2012 | 9 |
| ул. Тульская, 44 | 2224.7 | 2003 | 6 |
| ул. Тульская, 46 | 2221.2 | 2002 | 6 |
| ул. Тульская, 49 | 3610.9 | 1979 | 5 |
| ул. Тульская, 56 | 3307.6 | 1987 | 5 |
| ул. Тульская, 67 | 4214.2 | 1969 | 5 |
| ул. Тульская, 69 | 8676.9 | 1993 | 9 |
| ул. Тульская, 80А | 4966.8 | 2007 | 11 |
| ул. Тульская, 84 | 5767.6 | 1974 | 5 |
| ул. Тульская, 92 | 6863.1 | 1980 | 5 |
| ул. Тульская, 100 | 3437.54 | 1976 | 5 |
| ул. Тульская, 101 | 3923.3 | 2016 | 10 |
| ул. Тульская, 103 | 3934.84 | 1994 | 9 |
| ул. Тульская, 119 | 3399.2 | 1986 | 5 |
| ул. Тульская, 121 | 7728 | 1982 | 9 |
| ул. Тульская, 137 | 4598.2 | 1979 | 5 |
| ул. Тульская, 139 | 7798.2 | 1988 | 9 |
| ул. Тульская, 141 | 2756.3 | 1992 | 9 |
| ул. Тульская, 185 | 111.3 | 1957 | 1 |
| ул. Тульская, 34/2 | 20561.9 | 2010 | 9 |
| ул. Тульская, 42/9 | 2291.4 | 2004 | 8 |
| ул. Тульская, 74/45 | 3858.3 | 2007 | 9 |
| ул. Тульская, 88/36 | 5699.4 | 1976 | 5 |
| Тульский, 1 | 745.2 | 1959 | 2 |
| Тульский, 3 | 446.6 | 1959 | 2 |
| Тульский, 4 | 159.1 | 1957 | 1 |
| Тульский, 6 | 133.5 | 1957 | 1 |
| Тульский пер., 8 | 3222.7 | 1987 | 5 |
| Тульский пер., 8Б | 275.9 | 1961 | 2 |
| Тульский пер., 8В | 275.3 | 1961 | 2 |
| Тульский, 9 | 116.5 | 1959 | 1 |
| Тульский, 11 | 135.5 | 1959 | 1 |
| Тульский, 13 | 147.6 | 1962 | 1 |
| Тульский, 14 | 111.5 | 1957 | 1 |
| Тульский пер., 26 | 180.6 | 1917 | 1 |
| ул. Турынинская, 1 | 1464.2 | 1966 | 2 |
| ул. Турынинская, 2 | 2279.3 | 1968 | 3 |
| ул. Турынинская, 3 | 652.1 | 1965 | 2 |
| ул. Турынинская, 4 | 2261.6 | 1968 | 3 |
| ул. Турынинская, 5 | 1535.4 | 1965 | 2 |
| ул. Турынинская, 6 | 1313.6 | 1967 | 2 |
| ул. Турынинская, 7 | 1931.3 | 1967 | 2 |
| ул. Турынинская, 8 | 4246 | 1972 | 5 |
| ул. Турынинская, 9 | 3941.8 | 1973 | 5 |
| ул. Турынинская, 10 | 3363.4 | 1976 | 5 |
| ул. Турынинская, 11 | 3397.9 | 1979 | 5 |
| ул. Турынинская, 12 | 4341.8 | 1977 | 5 |
| ул. Турынинская, 13 | 2538.7 | 1982 | 5 |
| ул. Турынинская, 14 | 2540.8 | 1981 | 5 |
| ул. Турынинская, 15 | 4419.2 | 1986 | 5 |
| ул. Турынинская, 16 | 4311.5 | 1985 | 5 |
| ул. Турынинская, 17 | 2945.2 | 1988 | 5 |
| ул. Учхоз, 3 | 895.3 | 1981 | 2 |
| ул. Учхоз, 4 | 862.9 | 1986 | 2 |
| ул. Учхоз, 8а | 1402.1 | 1982 | 2 |
| ул. Учхоз, 10а | 961.1 | 1980 | 2 |
| ул. Учхоз, 32 | 362 | 1963 | 2 |
| ул. Фомушина, 2 | 11182.5 | 2009 | 14 |
| ул. Фомушина, 3 | 5956.6 | 2015 | 9 |
| ул. Фомушина, 5 | 10835 | 2015 | 9 |
| ул. Фомушина, 6 | 9057.9 | 2011 | 17 |
| ул. Фомушина, 8 корпус 1 | 17329.4 | 2010 | 17 |
| ул. Фомушина, 8 | 11957 | 2010 | 14 |
| ул. Фомушина, 9 | 15878.9 | 2014 | 9 |
| ул. Фомушина, 10а | 14598.8 | 2011 | 17 |
| ул. Фомушина, 10 корпус 1 | 8859.8 | 2009 | 14 |
| ул. Фомушина, 10б | 9157 | 2011 | 14 |
| ул. Фомушина, 10 | 37115.8 | 2010 | 14 |
| ул. Фомушина, 13 | 7106.8 | 2016 | 16 |
| ул. Фомушина, 26 | 9278.9 | 2015 | 14 |
| ул. Фомушина, 29 | 27965.3 | 2017 | 15 |
| ул. Фомушина, 31 | 15380.9 | 2015 | 13 |
| ул. Фомушина, 33 | 11765.3 | 2019 | 10 |
| ул. Фридриха Энгельса, 9 | 4388.5 | 1969 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 11 | 6233.2 | 1968 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 17 | 4618.11 | 1972 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 19 | 3417.9 | 1976 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 20 | 4554.3 | 1967 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 21 | 3287.1 | 1977 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 23 | 3792.3 | 1979 | 9 |
| ул. Фридриха Энгельса, 27 | 3320.7 | 1981 | 6 |
| ул. Фридриха Энгельса, 38 | 2940.8 | 1968 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 40 | 3321.6 | 1968 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 59 | — | — | — |
| ул. Фридриха Энгельса, 61 | 3345.1 | 1978 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 63 | 3468.4 | 1975 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 64 | 4522.3 | 1988 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 66 | 4441.3 | 1974 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 68 | 4745.7 | 1973 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 78 | 3345.5 | 1967 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 80 | 3197.2 | 1967 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 89 | 3222.3 | 1971 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 91 | 5767.3 | 1979 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 110 | 3137.1 | 1989 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 113 | 1801.1 | 1987 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 143 | 5544.9 | 2002 | 5 |
| ул. Фридриха Энгельса, 145 | 3118.7 | 1997 | 6 |
| ул. Фридриха Энгельса, 147 | 13963.4 | 1999 | 6 |
| ул. Фридриха Энгельса, 149 | 5158.3 | 2007 | 9 |
| ул. Фридриха Энгельса, 151 | 4636.2 | 1995 | 9 |
| ул. Фридриха Энгельса, 151 Строение 1 | 2834.4 | 2004 | 10 |
| ул. Фридриха Энгельса, 7/20 | 3540.9 | 1982 | 5 |
| ул. Хорошая, 4 | 7642.90 | 2015 | 15 |
| ул. Хорошая, 5 | 15544.5 | 2018 | 10 |
| ул. Хорошая, 6 | 7202.3 | 2016 | 16 |
| ул. Хорошая, 7 | 6709.1 | 2021 | 12 |
| ул. Хрустальная, 1 | 2906.4 | 1976 | 6 |
| ул. Хрустальная, 5 | 160.6 | 1957 | 1 |
| ул. Хрустальная, 7 | 158 | 1937 | 1 |
| ул. Хрустальная, 8 | 7788 | 1991 | 9 |
| ул. Хрустальная, 9 | 181.9 | 1957 | 1 |
| ул. Хрустальная, 10 | 4396.8 | 1995 | 9 |
| ул. Хрустальная, 27 | 1330.1 | 1973 | 3 |
| ул. Хрустальная, 33 | 4427.2 | 1972 | 5 |
| ул. Хрустальная, 35 | 2309.1 | 1970 | 5 |
| ул. Хрустальная, 44 корпус 2 | 15017.9 | 2014 | 17 |
| ул. Хрустальная, 44 корпус 4 | 23506 | 2017 | 19 |
| ул. Хрустальная, 44 корпус 5 | 19133 | 2013 | 17 |
| ул. Хрустальная, 44 корпус 6 | 19133 | 2013 | 17 |
| ул. Хрустальная, 44 корпус 3 | 13318 | 2017 | 17 |
| ул. Хрустальная, 50 | 4374.18 | 1971 | 5 |
| ул. Хрустальная, 52 | 5875.9 | 1971 | 5 |
| ул. Хрустальная, 54 | 4691.6 | 1971 | 5 |
| ул. Хрустальная, 56 | 4390.7 | 1972 | 5 |
| ул. Хрустальная, 58 | 4359.08 | 1971 | 5 |
| ул. Хрустальная, 60б | 10511.8 | 2014 | 9 |
| ул. Хрустальная, 60 | 6441 | 1975 | 5 |
| ул. Хрустальная, 62 | 4333.5 | 1971 | 5 |
| ул. Хрустальная, 64 | 6192.96 | 1970 | 5 |
| ул. Хрустальная, 66 | 4576.8 | 1970 | 5 |
| ул. Хрустальная, 68 | 5200.6 | 1984 | 5 |
| ул. Хрустальная, 70 | 4381.3 | 1986 | 5 |
| ул. Хрустальная, 72 | 1958.2 | 1992 | 5 |
| ул. Хрустальная, 74 | 5905.2 | 1997 | 5 |
| Хрустальный пер., 1 | 558.4 | 1961 | 2 |
| Хрустальный пер., 3 | 481.1 | 1966 | 2 |
| Хрустальный пер., 5 | 796.3 | 1967 | 2 |
| Хрустальный пер., 7 | 2434.7 | 1981 | 5 |
| Хрустальный пер., 9 | 456.4 | 1961 | 2 |
| Хрустальный пер., 11 | 496.1 | 1959 | 2 |
| Хрустальный пер., 13 | 321.8 | 1968 | 2 |
| Хрустальный пер., 27 | 34953.2 | 2017 | 20 |
| Хрустальный пер., 29 | 55907 | 2021 | 22 |
| ул. Центральная, 3 | 3305.1 | 2015 | 9 |
| ул. Центральная, 4 | 2431.5 | 2010 | 9 |
| ул. Центральная, 5 | 5242.6 | 2016 | 11 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 5 | 877.3 | 1973 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 6 | 819.2 | 1973 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 7 | 904.5 | 1970 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 8 | 831.3 | 1973 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 9 | 818.4 | 1969 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 10 | 827.9 | 1976 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 11 | 632.4 | 1969 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 12 | 843.1 | 1976 | 2 |
| ул. Центральная, 13 | 3323.6 | 1976 | 5 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 13 | 628.8 | 1968 | 2 |
| ул. Центральная, 14 | 1053.5 | 1958 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 15 | 697.4 | 1967 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 16 | 878.8 | 1977 | 2 |
| ул. Центральная, 16 | 1054 | 1958 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, 16 | 743.3 | 1970 | 2 |
| д. Шопино, ул. Центральная, 17 | 652.5 | 1967 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, 17 | 681.4 | 1971 | 2 |
| ул. Центральная, 18 | 2459.1 | 1971 | 5 |
| ул. Центральная, 20 | 3354.8 | 1973 | 5 |
| д. Ильинка, ул. Центральная, 29 | 633.4 | 1972 | 2 |
| ул. Циолковского, 5 | 8420 | 2008 | 10 |
| ул. Циолковского, 7 | 6774.4 | 2008 | 10 |
| ул. Циолковского, 27 | 4601.9 | 1973 | 5 |
| ул. Циолковского, 33 | 3618.9 | 1982 | 5 |
| ул. Циолковского, 34 | 9141.5 | 2014 | 7 |
| ул. Циолковского, 37 | 2771.7 | 1975 | 5 |
| ул. Циолковского, 41 | 3506.1 | 1979 | 5 |
| ул. Циолковского, 44 | 5736.3 | 1988 | 7 |
| ул. Циолковского, 47 | 3505.3 | 1975 | 5 |
| ул. Циолковского, 58 | 4085.9 | 1978 | 12 |
| ул. Циолковского, 60 | 5286.4 | 1977 | 12 |
| ул. Циолковского, 62 | 5409.2 | 1981 | 12 |
| ул. Циолковского, 77 | 272.3 | 1898 | 2 |
| ул. Циолковского, 67/1 | 4620.4 | 2006 | 5 |
| ул. Чапаева, 44 | 1572.8 | 2013 | 3 |
| ул. Чебышева, 3 | 505.1 | 1917 | 3 |
| ул. Чебышева, 3А | 246 | 1917 | 2 |
| ул. Чебышева, 4 | 256.6 | 1900 | 2 |
| ул. Чебышева, 5 | 317.5 | 1917 | 2 |
| ул. Чебышева, 12/15 | 330.4 | 1900 | 2 |
| ул. Черновская, 20 | 375.1 | 1966 | 2 |
| ул. Чехова, 1 | 3224.4 | 1973 | 5 |
| ул. Чехова, 3 | 5225.9 | 1974 | 5 |
| ул. Чехова, 5 | 3173.4 | 1968 | 5 |
| ул. Чехова, 7 | 3602.8 | 1962 | 5 |
| ул. Чехова, 11 | 4086.1 | 1998 | 5 |
| ул. Чехова, 13 | 2430.5 | 1963 | 5 |
| ул. Чехова, 13а | 1024.5 | 2005 | 5 |
| ул. Чехова, 15 | 2461.5 | 1963 | 5 |
| ул. Чехова, 17 | 3822.4 | 1963 | 5 |
| ул. Чехова, 19 | 5566.4 | 1963 | 5 |
| ул. Чехова, 21 | 3839.5 | 1962 | 5 |
| ул. Чижевского, 4 | 1876.9 | 1988 | 5 |
| ул. Чижевского, 7 | 2472.3 | 1992 | 9 |
| ул. Чижевского, 9 | 4229 | 1981 | 5 |
| ул. Чижевского, 11 | 3382.4 | 1981 | 5 |
| ул. Чижевского, 12 | 3397.1 | 1968 | 5 |
| ул. Чижевского, 13 | 3322.5 | 1980 | 5 |
| ул. Чижевского, 14 | 3338.2 | 1980 | 5 |
| ул. Чижевского, 15 | 2665.1 | 1985 | 6 |
| ул. Чижевского, 18 | 1329.9 | 1991 | 5 |
| ул. Чижевского, 18б | 709.1 | 1959 | 2 |
| ул. Чижевского, 21 | 1774.3 | 1980 | 5 |
| ул. Чижевского, 22 | 1224.9 | 1975 | 5 |
| ул. Чижевского, 23 | 7161.7 | 1980 | 5 |
| ул. Чижевского, 24 | 4229.8 | 1969 | 5 |
| ул. Чижевского, 25 | 6808 | 1982 | 9 |
| ул. Чичерина, 7а | 1450.2 | 1960 | 5 |
| ул. Чичерина, 8 | 2348.8 | 1956 | 5 |
| ул. Чичерина, 9 | 1542 | 1956 | 2 |
| ул. Чичерина, 9а | 1458.3 | 1956 | 2 |
| ул. Чичерина, 10 | 3668.1 | 1938 | 4 |
| Чичерина пер., 11 | 1756.9 | 1970 | 5 |
| ул. Чичерина, 11 | 3141.3 | 1955 | 4 |
| ул. Чичерина, 12 | 2847.6 | 1936 | 4 |
| ул. Чичерина, 12 корпус 1 | 1393.6 | 1980 | 5 |
| ул. Чичерина, 13 | 3170.6 | 1936 | 4 |
| ул. Чичерина, 14 | 1974 | 1936 | 4 |
| ул. Чичерина, 1/5 | 2525 | 1961 | 5 |
| ул. Чичерина, 15 | 1926 | 1961 | 5 |
| ул. Чичерина, 16А | 2599 | 1960 | 4 |
| ул. Чичерина, 16 | 1599.5 | 1960 | 5 |
| ул. Чичерина, 16 корпус 1 | 4387 | 1974 | 5 |
| ул. Чичерина, 17 | 2465.8 | 1954 | 4 |
| ул. Чичерина, 17а | 523 | 1953 | 2 |
| ул. Чичерина, 18 корпус 1 | 3314.2 | 1999 | 6 |
| ул. Чичерина, 18 | 4171.5 | 1955 | 4 |
| ул. Чичерина, 19 | 1810 | 1953 | 3 |
| ул. Чичерина, 20 | 3248 | 1954 | 4 |
| ул. Чичерина, 21 | 2159.3 | 1953 | 3 |
| ул. Чичерина, 22 | 1961.7 | 1955 | 5 |
| ул. Чичерина, 23 | 1480.8 | 1936 | 3 |
| Чичерина пер., 24 | 5900.8 | 1977 | 5 |
| ул. Чичерина, 26 | 428.6 | 1948 | 2 |
| ул. Чичерина, 2/7 | 2155.1 | 1961 | 4 |
| ул. Чичерина, 28 | 667.6 | 1954 | 2 |
| Чичерина пер., 28 | 4109.9 | 1967 | 5 |
| ул. Чичерина, 29 | 3054.88 | 2009 | 7 |
| ул. Чичерина, 30 | 784 | 1954 | 2 |
| ул. Чичерина, 31 | 662.9 | 1953 | 2 |
| ул. Шахтеров, 3 | 2172.1 | 1961 | 5 |
| ул. Шахтеров, 4 | 2385.3 | 1961 | 4 |
| ул. Шахтеров, 5 | 2003.5 | 1976 | 5 |
| ул. Шахтеров, 6 | 1701.7 | 1966 | 4 |
| ул. Шахтеров, 10 | 449.5 | 1958 | 2 |
| ул. Шахтеров, 13 | 3735.4 | 1994 | 5 |
| ул. Шахтеров, 17 | 267.3 | 1959 | 2 |
| ул. Шахтеров, 11/23 | 3239.5 | 1963 | 4 |
| ул. Шахтеров, 16/22 | 1529.8 | 1961 | 3 |
| ул. Шахтерская, 1 | 4137.1 | 1982 | 5 |
| ул. Шахтерская, 2 | 2374.2 | 2009 | 5 |
| ул. Шахтерская, 3Б | 991.3 | 1986 | 4 |
| ул. Шахтерская, 3в | 967.1 | 1986 | 4 |
| ул. Шахтерская, 3а | 1875.8 | 1981 | 4 |
| ул. Шахтерская, 8 | 1913.1 | 2009 | 5 |
| ул. Шахтерская, 28 | — | — | — |
| ул. Шахтерская, 30 | — | — | — |
| ул. Шахтерская, 32 | — | — | — |
| ул. Шахтерская, 38 | — | — | — |
| ул. Широкая, 47 | 499.6 | 1956 | 1 |
| ул. Широкая, 53 | 798 | 1918 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 1 | 3719.4 | 1989 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 1 | 757.5 | 1978 | 2 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 2 | 755 | 1979 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 2 | 5392.2 | 1998 | 5 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 3 | 3667.3 | 1992 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 3 | 737.4 | 1979 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 4 | 3182 | 2001 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 4 | 761.6 | 1979 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 5 | 1370.5 | 1968 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 5 | 754.8 | 1980 | 2 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 6 | 742.6 | 1980 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 7 | 1968.6 | 1974 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 7 | 952.9 | 1978 | 2 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 8 | 740 | 1979 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 9 | 1365.4 | 1966 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 9 | 871.4 | 1977 | 2 |
| ул. Школьная, 9 | 871.4 | — | 2 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 10 | 755.5 | 1980 | 2 |
| п. Резвань, ул. Школьная, 11 | 1935.7 | 1977 | 5 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 12 | 791 | 1980 | 2 |
| д. Шопино, ул. Школьная, 14 | 734.7 | 1979 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Школьная, 14 | 592 | 1964 | 2 |
| ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. Школьная, 15 | 733.9 | 1966 | 2 |
| с. Муратовка, ул. Энергетиков, 5 | 874.7 | 1980 | 2 |
| с. Муратовка, ул. Энергетиков, 6 | 423.1 | 1970 | 2 |
| с. Муратовка, ул. Энергетиков, 7 | 459.3 | 1972 | 2 |
| ул. Энергетиков, 35 | 663.4 | 1982 | 3 |
| Яченский пер., 2 | 1615.6 | 1987 | 5 |

- Характеристика тепловой нагрузки

Характеристика перспективной тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведена в таблице 2.1.

Характеристика существующей тепловой нагрузки приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.1 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  на территории города Калуги (Гкал/ч)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,24 | 4,73 | 5,94 | 5,94 | 6,66 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 1,77 | 1,58 | 1,99 | 1,99 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 1,04 | 1,04 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,87 | 0,7 | 0,88 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| "Спутник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 |
| 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,16 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Черносвитинский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 3,16 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "ул. Михалевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 1,45 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Трудовой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | 4,16 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Квань" | 4,21 | 4,89 | 3,95 | 4,19 | 2,81 | 2,29 | 0,87 | 1,17 | 4,19 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,78 |
| 026 | 0 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,17 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | 0 | 2,27 | 2,61 | 3,19 | 1,94 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 1,62 | 1,86 | 2,27 | 1,37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | 0,25 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 1,51 | 1,73 | 2,11 | 1,29 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 1,27 | 1,46 | 1,78 | 1,06 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,76 | 0,88 | 1,08 | 0,65 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,35 | 0,4 | 0,49 | 0,31 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| О | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| В | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ОДЗ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| О | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| В | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 0,53 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,38 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,09 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,35 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,3 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,18 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,08 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,09 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 031 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 0,77 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,55 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,09 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,51 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,43 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,26 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,12 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Секиотово" | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Спортивный, Научный, Пучково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 10,47 | 5,4 | 8,34 | 8,34 | 9,08 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,89 |
| 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| "Губернский" | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 1,76 | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 048 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 2,26 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,31 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| "30, 31 мкр." | 2,21 | 1,07 | 1,25 | 0 | 0 | 0,92 | 1,94 | 2,74 | 2,74 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 058 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 1,96 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,4 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,34 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,22 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 1,3 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,1 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,2 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,66 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,3 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,34 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Тайфун" | 0,47 | 1,96 | 0,65 | 0 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие территории | 1,6 | 0,76 | 1,98 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 078 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.2 Характеристика существующих потребителей системы теплоснабжения

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Номер квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихонова_Пустынь_Школа | 0,113 |  |  | 40:25:000037 |
| Филиал_школы | 0,04 |  |  | 40:25:000037 |
| Клуб | 0,035 |  |  | 40:25:000083 |
| Контора | 0,001 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод10 | 0,055 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод12а | 0,093 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод16 | 0,015 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод22 | 0,051 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод23 | 0,056 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод24 | 0,07 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод26 | 0,064 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод27 | 0,061 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод29 | 0,065 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод6 | 0,013 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод7 | 0,138 |  |  | 40:25:000083 |
| Муратовский_щебзавод8 | 0,066 |  |  | 40:25:000083 |
| Прачечная | 0,001 |  |  | 40:25:000083 |
| Школа№41 | 0,11 |  |  | 40:25:000083 |
| ДС_Елочка_№61 | 0,035 |  |  | 40:25:000088 |
| Муратовский_щебзавод25 | 0,057 |  |  | 40:25:000088 |
| Канищево | 0,048917 |  |  | 40:25:000100 |
| Канищево | 0,000913 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая | 0,053189 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая | 0,211 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,3 | 0,055928 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,3а | 0,049264 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,5 | 0,069679 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,7 | 0,21 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая,9 | 0,21 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая.1 | 0,058 |  |  | 40:25:000100 |
| Новая, 2а | 0,058207 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,2 | 0,07 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,4 | 0,069 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,6 | 0,07 |  |  | 40:25:000105 |
| Новая,8 | 0,063619 |  |  | 40:25:000105 |
| Главный корп | 0,05 |  |  | 40:25:000129 |
| дача 1 | 0,02 |  |  | 40:25:000129 |
| дача 2 | 0,02 |  |  | 40:25:000129 |
| души | 0,008 |  |  | 40:25:000129 |
| души |  |  |  | 40:25:000129 |
| изолятор | 0,004 |  |  | 40:25:000129 |
| столовая | 0,03 |  |  | 40:25:000129 |
| Лесная 24 | 0,14 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 24 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 24к1 | 0,27 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 24к1 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 | 0,24 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 магазин | 0,01 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 магазин |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 офис | 0,003 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 26 офис |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27 | 0,23 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27/1 | 0,09 |  |  | 40:25:000130 |
| Лесная 27/1 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 2 | 0,22 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 2 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 4 | 0,36 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 4 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 6 | 0,25 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 6 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 8 | 0,21 |  |  | 40:25:000130 |
| Мстихинская 8 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 11 | 0,06 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 11 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 5 | 0,17 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 5 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/1 | 0,31 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/1 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/2 | 0,35 |  |  | 40:25:000130 |
| Радужная 7/2 |  |  |  | 40:25:000130 |
| Торговый павильон | 0,001 |  |  | 40:25:000130 |
| Школьная 1 | 0,2 |  |  | 40:25:000146 |
| Школьная 1 |  |  |  | 40:25:000146 |
| Буровая 1 | 0,22 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 3 | 0,22 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 5 | 0,31 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 7 | 0,21 |  |  | 40:25:000148 |
| Буровая 9 | 0,11 |  |  | 40:25:000148 |
| водоканал | 0,01 |  |  | 40:25:000148 |
| д/с | 0,07 |  |  | 40:25:000148 |
| д/с | 0,08 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 11 | 0,14 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 2 | 0,28 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 2 |  |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 3 | 0,24 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 3 |  |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 3а | 0,24 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 4 | 0,15 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 5 | 0,11 |  |  | 40:25:000148 |
| Школьная 6 | 0,01 |  |  | 40:25:000148 |
| школьная 7 | 0,13 |  |  | 40:25:000148 |
| школьная 9 | 0,1 |  |  | 40:25:000148 |
| административ зд | 0,04 |  |  | 40:25:000166 |
| гаражи | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| грп | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| дом культ | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 2 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 2 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 4 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Зеленая 4 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 1 | 0,003 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 10 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 10 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 11 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 11 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 12 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 12 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 13 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 13 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 14 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 14 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 2 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 2 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 3 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 4 | 0,049 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 4 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 5 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 6 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 6 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 7 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 7 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8 | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8а |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 8а | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 9 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира 9 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Мира8б | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Мира8б |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 1 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 1 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 10 | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 10 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 11 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 11 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 13 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 13 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 14 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 15 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 15 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 16 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 16 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 17 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 17 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 18 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 18 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 19 | 0,015 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 19 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 2 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 21 | 0,009 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 26 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 26 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 3 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 3 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 4 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 5 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 6 | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 7 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 7 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 8 | 0,015 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 8 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 9 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная 9 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 1 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 10 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 10 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 11 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 11 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 12 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 12 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 2 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 3а | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 4 | 0,04 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5а | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5а |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5б | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 5б |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 7 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 7 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 8 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 8 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 8б | 5,00E-05 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 9 | 0,02 |  |  | 40:25:000166 |
| Московская 9 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Общежитие 1 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| общежитие 2 | 0,15 |  |  | 40:25:000166 |
| почта | 0,007 |  |  | 40:25:000166 |
| продукты | 0,003 |  |  | 40:25:000166 |
| производсвенный корпус | 0,2 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 1 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 1 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 2 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 2 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 3 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 4 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 5 | 0,015 |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 5 |  |  |  | 40:25:000166 |
| Пролетарская 6 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 1 | 0,001 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 10 | 0,008 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 11 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 2 | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 3 | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 5 | 0,012 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 5а | 0,007 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 6 | 0,01 |  |  | 40:25:000166 |
| Садовая 7 | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| советская 11а | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 15 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 21 | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 21а | 0,04 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 21б | 0,006 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 23 | 0,06 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 23а | 0,03 |  |  | 40:25:000166 |
| Советская 5 | 0,005 |  |  | 40:25:000166 |
| школа | 0,17 |  |  | 40:25:000166 |
| школа |  |  |  | 40:25:000166 |
| Молодежная1 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная11 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная2 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная3 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная4 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная5 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная6 | 0,064 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная7 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Молодежная9 | 0,067 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая1 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая11 | 0,066 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая13 | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая15 | 0,05 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая3 | 0,066 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая5_школа№33 | 0,0199 |  |  | 40:25:000179 |
| Новая9 | 0,021 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная1 | 0,039 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная10 | 0,072 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная11 | 0,046 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная12 | 0,072 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная13 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная14_дсПоляночка | 0,072 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная15 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная16 | 0,079 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная17 | 0,058 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная19_Клуб | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная2_админ | 0,024 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная3_ЖКО_Столов | 0,046 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная3_магазин | 0,019 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная4_нарк_центр | 0,039 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная5 | 0,073 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная6 | 0,07 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная7 | 0,07 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная8 | 0,073 |  |  | 40:25:000179 |
| Центральная9 | 0,07 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная1 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная10 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная11_Школа№11 | 0,151 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная12 | 0,06 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная14 | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная2 | 0,062 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная3 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная4 | 0,064 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная5 | 0,065 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная6 | 0,074 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная7 | 0,075 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная8 | 0,053 |  |  | 40:25:000179 |
| Школьная9 | 0,078 |  |  | 40:25:000179 |
| Адм.зд | 0,05 |  |  | 40:25:000180 |
| ВОС | 1 |  |  | 40:25:000180 |
| Гаражи | 0,021 | 0,006 |  | 40:25:000180 |
| Зд.реаг.хоз | 0,202 |  |  | 40:25:000180 |
| НСВП_лаб.корп | 0,196 |  |  | 40:25:000180 |
| Ст.биол.очистки | 0,008 |  |  | 40:25:000180 |
| Фтораторная | 0,017 | 0,009 |  | 40:25:000180 |
| Хлораторная | 0,069 |  |  | 40:25:000180 |
| Тульское_шоссе18_Вольво | 4,5 | 4,6 |  | 40:25:000182 |
| Школа_д. Пучково | 0,086 |  |  | 40:25:000206 |
| Адм_здание | 0,003 |  |  | 40:25:000240 |
| Д/сад Журавленок | 0,04 |  |  | 40:25:000240 |
| Клуб | 0,094 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново_амбулатория | 0,041 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново1 | 0,038 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново10 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново11 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново12 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново13 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново14 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново15 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново16 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново17 | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново18 | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново1а | 0,046 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново2 | 0,042 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново25 | 0,054 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново26 | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново27 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново28 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново29 | 0,056 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново3 | 0,067 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново30 | 0,056 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново33 | 0,008 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново4 | 0,069 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново5 | 0,069 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново6 | 0,066 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново7 | 0,069 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново8 | 0,064 |  |  | 40:25:000240 |
| Колюпаново9 | 0,052 |  |  | 40:25:000240 |
| Торговый_центр | 0,073 |  |  | 40:25:000240 |
| Школа№38 | 0,227 |  |  | 40:25:000240 |
| Школа№38_сп_корпус | 0,051 |  |  | 40:25:000240 |
| Авторем | 0,23 |  |  | 40:25:000255 |
| азс | 0,011 |  |  | 40:25:000255 |
| Гостиница | 0,11 |  |  | 40:25:000255 |
| сосн бор 1 | 0,06 |  |  | 40:25:000255 |
| сосн бор 2 | 0,04 |  |  | 40:25:000255 |
| сосн бор 3 | 0,05 |  |  | 40:25:000255 |
| Колбасный_цех | 0,008 |  |  | 40:25:000257 |
| Консервный_цех | 0,059 |  |  | 40:25:000257 |
| Мастерские | 0,003 |  |  | 40:25:000257 |
| Склад | 0,037 |  |  | 40:25:000257 |
| Дальняя,21 | 0,153911 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,21 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,23 | 0,04508 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,23 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,25 | 0,279833 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,25 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,27 | 0,145945 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,27 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,29 | 0,22225 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,29 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,3 | 0,075852 |  |  | 40:26:000001 |
| Дальняя,3 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Московская,352 | 0,095217 |  |  | 40:26:000001 |
| Московская,352 | 0,040614 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,10 | 0,064 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,12 | 0,097361 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,12 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,14 | 0,023483 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,14 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,16 | 0,079816 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,16 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,20 | 0,036 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,20 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,4а | 0,088 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,6 | 0,2018544 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,6 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,8 | 0,27835 |  |  | 40:26:000001 |
| Светлая,8 |  |  |  | 40:26:000001 |
| Дорожная,31 | 0,00294 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения | 0,004526 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,3 | 0,692846 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,3 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 | 0,7756 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,7 | 0,291029 |  |  | 40:26:000002 |
| Калужского ополчения,7 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 | 0,093081 |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 | 0,393392 |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Комсомольская,5 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Московская,345 | 0,203311 |  |  | 40:26:000002 |
| Московская,345 |  |  |  | 40:26:000002 |
| Московская,345 |  |  |  | 40:26:000002 |
| ул.Комсомольская,7 | 0,03051 | 0,0215 |  | 40:26:000002 |
| Майская,3 | 0,002068 |  |  | 40:26:000003 |
| Московская,339 | 0,0005 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,331 | 0,005573 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,331 | 0,232833 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,333 | 0,147539 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,335 | 0,056877 |  |  | 40:26:000003 |
| ул. Московская,337 | 0,055787 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Дорожная,10 | 0,2369 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Дорожная,8 | 0,13731 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Комсомольская,6 | 0,307429 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Комсомольская,6 | 0,0343 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,3 | 0,257672 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,3 |  |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,6 | 0,214279 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,8 | 0,209369 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Майская,9 | 0,00452 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,1 |  |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,12 | 0,043579 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,13 | 0,232479 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,14 | 0,055 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,16 | 0,055 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,18 | 0,145325 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,20 | 0,209942 |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,3 |  |  |  | 40:26:000003 |
| ул.Центральная,7 |  |  |  | 40:26:000003 |
| Центральная,13а | 0,26725 |  |  | 40:26:000003 |
| Дорожная,17 | 0,208616 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 | 0,644246 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 | 0,00896 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,31 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,32 | 0,064 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,32 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33 | 0,601446 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33а | 0,267301 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,33а |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 | 0,046 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 | 0,976254 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,5 | 0,046903 |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,5 | 0,05 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,32 | 0,399412 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,32 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 | 0,695546 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,34 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 | 0,596758 |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Майская,36 |  |  |  | 40:26:000005 |
| ул.Дорожная,7 |  |  |  | 40:26:000005 |
| ул.Майская,15 | 0,353 |  |  | 40:26:000005 |
| ул.Майская,15 |  |  |  | 40:26:000005 |
| Дорожная,15 | 0,596758 |  |  | 40:26:000006 |
| Дорожная,15 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Дорожная,17 | 0,482 |  |  | 40:26:000006 |
| Дорожная,17 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная_Насосная | 0,004 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная1 | 0,225 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная2 | 0,072 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная3 | 0,202 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная4 | 0,072 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная5 | 0,301 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная5 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная6 | 0,073 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная6а | 0,15 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная6а |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7 | 0,53 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7 |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7а | 0,063 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная7а |  |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная8 | 0,694 |  |  | 40:26:000006 |
| Тепличная8 |  |  |  | 40:26:000006 |
| ул.Дорожная,11 | 0,301766 |  |  | 40:26:000006 |
| ул.Дорожная,13 | 0,06975 |  |  | 40:26:000006 |
| ул.Дорожная,9 | 0,148053 |  |  | 40:26:000006 |
| Звёздная,1 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,1 | 0,313876 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,1 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,3 | 0,161781 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,3 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,5 | 0,523 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,5 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,9 | 0,26456 | 0,174503 |  | 40:26:000008 |
| ул. Байконурская,9 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,1 | 0,333236 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,11 | 0,261 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,11 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,12 | 0,232431 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,12 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,13 | 0,297405 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,13 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,14 | 0,294746 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,14 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,15 | 0,134259 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,15 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,18а | 0,02829 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,18а |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 | 0,2829 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 к.1 | 0,260468 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,19 к.1 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,2 | 0,251806 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,2 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,2 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,20 | 0,215714 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,20 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,21 | 0,342368 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,21 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,22 | 0,331867 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,22 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,28 | 0,290407 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,28 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 | 0,124 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 | 0,124 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,29 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,3 | 0,429184 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,3 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,4 | 0,171269 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,5 | 0,289 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,5 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,6 | 0,237274 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Звёздная,6 |  |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Первых Космонавтов,6 | 0,211842 |  |  | 40:26:000008 |
| ул. Первых Космонавтов,6 |  |  |  | 40:26:000008 |
| Кибальчича,24 | 0,244289 |  |  | 40:26:000012 |
| Кибальчича,24 |  |  | 0,020973 | 40:26:000012 |
| Кибальчича,26 | 0,238548 |  |  | 40:26:000012 |
| Кибальчича,26 |  |  | 0,046475 | 40:26:000012 |
| Азаровский детдом, 1 | 0,067533 |  |  | 40:26:000013 |
| Азаровский детдом, 2 | 0,032923 |  |  | 40:26:000013 |
| Азаровский детдом, 3а | 0,053 |  |  | 40:26:000013 |
| Азаровский детдом, 4 | 0,051314 |  |  | 40:26:000013 |
| Кибальчича |  |  | 0,061803 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,1 | 0,0583158 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,1 |  |  | 0,078053 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,11 | 0,513 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,11 |  |  | 0,045224 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,13 | 0,529 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,13 |  |  | 0,070785 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,15 | 0,55 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,15 |  |  | 0,070785 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,17 | 0,0226 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,17 |  |  | 0,028438 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,18 | 0,594 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,18 |  |  | 0,028183 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,19 | 0,485419 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,19 | 0,06097 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,19 | 0,050513 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,20 | 0,025658 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,20 |  |  | 0,077033 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 |  |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 | 0,310596 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 |  |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,22 |  |  | 0,02294 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,3 | 0,576 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,3 |  |  | 0,047896 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,4 | 0,463 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,4 |  |  | 0,069474 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,5 | 0,529 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,5 |  |  | 0,069474 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,7 |  |  | 0,073407 | 40:26:000014 |
| Кибальчича,7 | 0,534 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,9 | 0,194441 |  |  | 40:26:000014 |
| Кибальчича,9 |  |  | 0,032223 | 40:26:000014 |
| ул Московская,311 | 0,211835 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 | 0,016927 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 | 0,252281 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313а | 0,185695 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,313а |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 | 0,252821 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 | 0,014235 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.1 | 0,02264 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.1 | 0,192329 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.1 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.2 | 0,149484 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.3 | 0,39664 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.3 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.4 | 0,28136 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.4 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 | 0,282747 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 | 0,007305 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.5 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.6 | 0,405903 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,315 к.6 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,317 | 0,26713 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,317 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 | 0,08992 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 | 0,148 |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 |  |  |  | 40:26:000015 |
| ул Московская,319 |  |  |  | 40:26:000015 |
| Кибальчича,21 | 0,200492 |  |  | 40:26:000021 |
| Кибальчича,21 |  |  | 0,002306 | 40:26:000021 |
| Кибальчича,23 | 0,1098 | 0,0551 |  | 40:26:000021 |
| Кибальчича,23 |  |  | 0,00793 | 40:26:000021 |
| Кибальчича,25 | 0,086 | 0,1548 |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,1 | 0,544 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,1 |  |  | 0,081272 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,10 | 0,525 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,10 |  |  | 0,098968 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,12 | 0,527 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,12 |  |  | 0,060298 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,14 | 0,532716 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,14 |  |  | 0,057021 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,16 | 0,215283 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,16 |  |  | 0,027265 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,2 | 0,534313 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,2 |  |  | 0,067024 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 | 0,544 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,3 |  |  | 0,057021 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,4 | 0,518 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,4 |  |  | 0,07013 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,5 | 0,544 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,5 |  |  | 0,04719 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 | 0,509855 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,6 |  |  | 0,047135 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,7 | 0,269 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,7 | 0,10658 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,7 |  |  | 0,040057 | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,8 | 0,515 |  |  | 40:26:000021 |
| Малоярославецкая,8 |  |  | 0,03724 | 40:26:000021 |
| Азаровский д/дом | 0,089502 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,1716 | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом | 0,05797 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом | 0,088 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом | 0,092 |  |  | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,01248 | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,089444 | 40:26:000022 |
| Азаровский д/дом |  |  | 0,013 | 40:26:000022 |
| Азаровский детдом, 3 | 0,01155 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 | 0,363195 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 | 0,15091 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 |  |  | 0,205882 | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 корп.1 | 0,086 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 корп.1 | 0,0163 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1 корп.1 |  |  | 0,03648 | 40:26:000022 |
| Кубяка,1/1 | 0,128903 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,1/1 |  |  | 0,099144 | 40:26:000022 |
| Кубяка,10 | 0,301681 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,11 | 0,24 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,12 | 0,356666 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,13 | 0,2423 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,14 | 0,2423 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,15 | 0,5536 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,15 |  |  | 0,1456 | 40:26:000022 |
| Кубяка,16 | 0,240146 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,17 | 0,241532 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,17 |  |  | 0,025406 | 40:26:000022 |
| Кубяка,18 | 0,02423 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,2 | 0,421629 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 | 0,03 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 | 0,508 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 |  |  | 0,007388 | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 |  |  | 0,000146 | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 | 0,077218 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,20 |  |  | 0,003644 | 40:26:000022 |
| Кубяка,4 | 0,210587 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,5 | 0,219 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,6 | 0,214247 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,7 | 0,04 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,7 | 0,219 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,8 | 0,295942 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 | 0,245514 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.1 | 0,33 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.1 |  |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.2 | 0,33 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.2 |  |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.3 | 0,165 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.3 | 0,165 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.4 | 0,33 |  |  | 40:26:000022 |
| Кубяка,9 к.4 |  |  |  | 40:26:000022 |
| Учхоз,32 |  |  |  | 40:26:000023 |
| Азаровская 18 | 0,3 |  |  | 40:26:000030 |
| Азаровская 18 |  |  |  | 40:26:000030 |
| Азаровская 18 модуль | 0,09 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 10 | 0,15 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 11к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 11к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 11к2 |  |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 12 | 0,32 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 12 |  |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 9 | 0,31 |  |  | 40:26:000030 |
| Терепецкая 9 |  |  |  | 40:26:000030 |
| ул. Московская,299 | 0,02385 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,005131 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,007942 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,042161 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,067075 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,069 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,058538 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 | 0,088213 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299 |  |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299а | 0,067651 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,299б | 0,004424 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,301 | 0,056488 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,303 | 0,056313 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,305 | 0,03772 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,307 | 0,067604 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,309 | 0,071094 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,309 к.1 | 0,193506 |  |  | 40:26:000031 |
| ул. Московская,309 к.1 |  |  |  | 40:26:000031 |
| гурьянова 4к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 4к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 6 | 0,21 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 6к1 | 0,11 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 6к1дши | 0,027 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 8 | 0,21 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 8к1 | 0,18 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 8к1 торпедо | 0,04 |  |  | 40:26:000044 |
| гурьянова 10 | 0,34 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 10к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 10к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 10к3 | 0,16 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 12 | 0,3 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 12к2 | 0,2 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14 | 0,29 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14б | 0,21 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14к1 | 0,29 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14к2 | 0,2 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 14к3 | 0,21 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 16 | 0,21 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 16к1 | 0,28 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 18 | 0,2 |  |  | 40:26:000045 |
| гурьянова 20 | 0,13 |  |  | 40:26:000045 |
| пер. Станционный 10 | 0,01 |  |  | 40:26:000047 |
| пер. Станционный 6 | 0,01 |  |  | 40:26:000047 |
| пер. Станционный 8 | 0,01 |  |  | 40:26:000047 |
| Прирельсовая 2 гараж | 0,19 |  |  | 40:26:000047 |
| Прирельсовая 2 маст | 0,14 |  |  | 40:26:000047 |
| прирельсовая 22 | 0,1 |  |  | 40:26:000047 |
| 1й карьерный пер 1 | 0,01 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 11 | 0,04 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 21 | 0,33 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 21 |  |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 3 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 5 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Азаровская 7 | 0,04 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 1 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 2 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 3 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 4 | 0,02 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 5 | 0,04 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 6 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 7 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 8 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Карьерная 9 | 0,03 |  |  | 40:26:000048 |
| Школа 27 | 0,08 |  |  | 40:26:000048 |
| Московская 314/51 | 0,42 |  |  | 40:26:000049 |
| Московская 314/51 |  |  |  | 40:26:000049 |
| Московская кнс | 0,04 |  |  | 40:26:000049 |
| Московская кнс |  |  |  | 40:26:000049 |
| Московская 291 | 0,11 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 | 0,21 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 к1 к2 | 0,48 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 к3 | 0,01 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 291 к3 | 0,25 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 293 | 0,19 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 295 | 0,23 |  |  | 40:26:000050 |
| Московская 295 к1 | 0,28 |  |  | 40:26:000050 |
| Моторостроителей, 3 | 0,41735 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 3 | 0,346297 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 3 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 5 | 0,415431 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей, 5 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 | 0,258 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 | 0,004583 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 | 0,016094 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,1 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,7 | 0,28 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,7 |  |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,9 | 0,679966 |  |  | 40:26:000051 |
| Моторостроителей,9 |  |  |  | 40:26:000051 |
| б-р Энтузиастов,1 | 0,821303 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,1 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,11 | 0,500778 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,11 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13 | 0,420746 | 0,128052 |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13а | 0,024915 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,13а |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,15 | 0,314382 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,15 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,17 | 0,328623 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,17 | 0,327731 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,17 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,2а | 0,003446 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,2а |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,2б | 0,04096 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 | 0,009211 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 | 0,13548 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,3 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 | 0,043755 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 | 0,204691 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,4 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,5 | 0,504 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,5 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 | 0,662435 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 | 0,1056 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 | 0,567 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,7 | 0,360972 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,7 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,8 | 0,851363 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,8 |  |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,9 | 0,302534 |  |  | 40:26:000052 |
| б-р Энтузиастов,9 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 | 0,688235 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 | 0,0418 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей, 16 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,1 | 0,064234 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,126 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,064065 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,055198 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,06245 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 | 0,06245 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,12 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,4 | 0,376763 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,4 |  |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,6 | 0,460758 |  |  | 40:26:000052 |
| Моторостроителей,6 |  |  |  | 40:26:000052 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,054415 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,151948 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,078812 | 0,009244 |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,151354 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,046133 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,220201 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,04922 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 | 0,02799 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231 |  |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231/1 | 0,056 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231/2 | 0,058 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,231/3 | 0,07 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,232 | 0,066 |  |  | 40:26:000063 |
| ул. Тарутинская,232 |  |  |  | 40:26:000063 |
| гурьянова 51 | 0,19 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 53 | 0,2 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 55 | 0,3 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 57 | 0,2 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 57к4 2 | 0,1 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 59к4 | 0,21 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 59к4 | 0,2 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 59к4 2 | 0,13 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 65 | 0,5 |  |  | 40:26:000068 |
| гурьянова 65а | 0,03 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова, 61 | 0,058 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова, 63 | 0,076 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова, 63а | 0,058 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова,61 а | 0,035 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова.59 к.3 | 0,31 |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова.59 к.3 |  |  |  | 40:26:000068 |
| Гурьянова.61б | 0,035 |  |  | 40:26:000068 |
| карачаевская 25 | 0,24 |  |  | 40:26:000068 |
| карачаевская 25а | 0,09 |  |  | 40:26:000068 |
| п.Трудовой,18 |  |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 | 0,5825 |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 |  |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 к.2 | 0,213 |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,59 к1 | 0,212 |  |  | 40:26:000068 |
| ул. Гурьянова,67 | 0,214773 |  |  | 40:26:000068 |
| карачаевская 11 | 0,21 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 13 | 0,2 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 15 | 0,3 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 17 | 0,29 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 19к1 | 0,21 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 19к2 | 0,29 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 21 | 0,22 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 23 | 0,24 |  |  | 40:26:000069 |
| карачаевская 23/к1 | 0,22 |  |  | 40:26:000069 |
| ул. Карачевская, 19 к.2 |  |  |  | 40:26:000069 |
| ул. Карачевская,19 к.1 |  |  |  | 40:26:000069 |
| гурьянова 11 | 0,23 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 17 | 0,056 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 19 | 0,065 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 21 | 0,055 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 23 | 0,06 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 25 | 0,04 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 27 | 0,07 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 29 | 0,08 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 31 | 0,06 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 33 | 0,23 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 35 | 0,58 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 35а | 0,1 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 35а хоз блок | 0,023 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 37 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 39 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 41 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 43 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 45 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 47 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 49 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 5 | 0,23 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 7 | 0,25 |  |  | 40:26:000070 |
| гурьянова 9 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 1 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 10 | 0,056 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 12 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 14 | 0,08 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 19 к1 | 0,01 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 3 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 4 | 0,19 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 5 | 0,21 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 5к1 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 7 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 8 | 0,053 |  |  | 40:26:000070 |
| карачаевская 9 | 0,2 |  |  | 40:26:000070 |
| Азаровская 24 | 0,01 |  |  | 40:26:000073 |
| Московская 289 | 0,02 |  |  | 40:26:000073 |
| Ул.Тарутинская автостоянка | 0,002 |  |  | 40:26:000078 |
| Ул.Тарутинская,171а | 0,206 |  |  | 40:26:000078 |
| Ул.Тарутинская,171а |  |  |  | 40:26:000078 |
| Ул.Тарутинская,171а гараж | 0,021 |  |  | 40:26:000078 |
| Линейна,7 | 0,020186 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,18/10 | 0,034423 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,20 | 0,031763 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,22 | 0,033336 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейный,4 | 0,031718 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейный,8 | 0,035775 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,257 | 0,032228 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,259 | 0,034753 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,261 | 0,034489 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,263 | 0,033292 |  |  | 40:26:000090 |
| Московская,277а | 0,045871 |  |  | 40:26:000090 |
| пер. Строительный,3 | 0,03624 |  |  | 40:26:000090 |
| пер. Строительный,5 | 0,032649 |  |  | 40:26:000090 |
| пер. Строительный,7 | 0,036011 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,11 | 0,111437 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,13 | 0,072475 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,13а | 0,0483 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,15 | 0,079933 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,17 | 0,08455 |  |  | 40:26:000090 |
| Строительный,19 | 0,098077 |  |  | 40:26:000090 |
| Линейная,26/6 | 0,13147 |  |  | 40:26:000091 |
| Линейная,28 | 0,083281 |  |  | 40:26:000091 |
| Линейная,30/5 | 0,120371 |  |  | 40:26:000091 |
| Московская,251 | 0,181111 |  |  | 40:26:000091 |
| Московская,255 | 0,146707 |  |  | 40:26:000091 |
| Строительный,10 | 0,0274 |  |  | 40:26:000091 |
| Строительный,10 | 0,035 |  |  | 40:26:000091 |
| Строительный,4 | 0,058484 |  |  | 40:26:000091 |
| врубовая 20/21 | 0,09 |  |  | 40:26:000092 |
| врубовая 22 | 0,19 |  |  | 40:26:000092 |
| врубовая 22 |  |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Механизаторов,23 | 0,298 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,49 | 0,189 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,49 |  |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,52 | 0,237 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Тракторная,52 |  |  |  | 40:26:000092 |
| шахтеров 21 | 0,014 |  |  | 40:26:000092 |
| Ул.Механизаторов,21 | 0,205 |  |  | 40:26:000093 |
| Ул.Механизаторов,21 |  |  |  | 40:26:000093 |
| северная 96 | 0,23 |  |  | 40:26:000095 |
| Ул.Новослабодская,25 | 0,069 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослабодская,25 | 0,467 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослабодская,25 гараж | 0,072 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослабодская,25 столовая | 0,082 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№1) | 0,272 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№1) |  |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№2) | 0,127 |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,25 (№2) |  |  |  | 40:26:000096 |
| Ул.Новослободская,20 | 0,193 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Новослободская,20 |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,23 | 0,237 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,23 |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36 |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36 | 0,175 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а | 0,013 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а | 0,055 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а | 0,075 |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Промышленная,36а |  |  |  | 40:26:000098 |
| Ул.Прормышленная,36а |  |  |  | 40:26:000098 |
| пер.Аэропортовский ООО |  |  |  | 40:26:000105 |
| пер.Аэропортовский,1 | 0,187 |  |  | 40:26:000105 |
| пер.Аэропортовский,1 |  |  |  | 40:26:000105 |
| ВСК ""Центр"" |  |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Кожедуба,2 | 0,007 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,1 | 0,245 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,1 |  |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,4 | 0,032 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,5 | 0,147 |  |  | 40:26:000107 |
| Ул.Курсантов,6 | 0,224 |  |  | 40:26:000107 |
| Зеленстрой,администрация |  |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,администрация | 0,07 |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,бытовка | 0,001 |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,бытовка |  |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,гараж | 0,082 |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,гараж |  |  |  | 40:26:000124 |
| Зеленстрой,ЦехД/О | 0,107 |  |  | 40:26:000124 |
| ПС ТехноР |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2а | 0,22 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2а |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 |  |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 | 0,422 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1 | 0,025 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1м/р | 0,007 |  |  | 40:26:000124 |
| Ул.Телевизионная,2к1м/р |  |  |  | 40:26:000124 |
| ул. Глаголева,34 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,36 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,38 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,40 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,42 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,44 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул. Глаголева,48 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,11 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,3 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,7 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Бутома,9 |  |  |  | 40:26:000125 |
| ул.Московская,237 |  |  |  | 40:26:000125 |
| врубовая 45 | 0,368 |  |  | 40:26:000126 |
| врубовая 45 | 0,073 |  |  | 40:26:000126 |
| пер вагонный 15 | 0,37 |  |  | 40:26:000126 |
| пер вагонный 15 |  |  |  | 40:26:000126 |
| врубовая 10 | 0,04 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 14 | 0,058 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 18/20 | 0,095 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 2/63 | 0,16 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 4 | 0,13 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 6 баня | 0,11 |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 6 баня |  |  |  | 40:26:000127 |
| врубовая 8 | 0,097 |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 | 0,26 |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 |  |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 магаз | 0,005 |  |  | 40:26:000127 |
| забойная 3 магаз |  |  |  | 40:26:000127 |
| забойная1/69 | 0,11 |  |  | 40:26:000127 |
| луговая 70 | 0,21 |  |  | 40:26:000127 |
| луговая 70 |  |  |  | 40:26:000127 |
| пер врубовой 12 | 0,05 |  |  | 40:26:000127 |
| северная 65/2 | 0,098 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 10 | 0,03 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 11/23 | 0,18 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 12 | 0,03 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 13 | 0,19 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 13 |  |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 14 | 0,015 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 16/22 | 0,088 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 17 | 0,033 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 3 | 0,12 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 4 | 0,1 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 5 | 0,15 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 5 |  |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 6 | 0,109 |  |  | 40:26:000127 |
| шахтеров 9 | 0,008 |  |  | 40:26:000127 |
| луговая 39 | 0,06 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 39 |  |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 41 дет сад | 0,3 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 41 дет сад |  |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 | 0,015 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 |  |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 школа | 0,46 |  |  | 40:26:000128 |
| луговая 43 школа |  |  |  | 40:26:000128 |
| насос | 0,003 |  |  | 40:26:000128 |
| отбойная 18/2 | 0,54 |  |  | 40:26:000128 |
| отбойная 18/2 |  |  |  | 40:26:000128 |
| пер врубовой 4 | 0,55 |  |  | 40:26:000128 |
| пер врубовой 4 |  |  |  | 40:26:000128 |
| Малинники 62 | 0,05 |  |  | 40:26:000135 |
| пер малинники 6 | 0,29 |  |  | 40:26:000135 |
| пер Малинники 8 | 0,32 |  |  | 40:26:000135 |
| пер малинники 11 | 0,12 |  |  | 40:26:000136 |
| пер малинники 13 | 0,04 |  |  | 40:26:000136 |
| пер малинники 15 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| пер малинники 15 |  |  |  | 40:26:000136 |
| Пер малинники 17 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 7 | 0,3 |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 7к1,2 | 0,39 |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 7к1,2 |  |  |  | 40:26:000136 |
| ПЕр малинники 9 | 0,3 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 10 | 0,22 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 10 |  |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 2 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 4 | 0,42 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 4 |  |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 6 | 0,23 |  |  | 40:26:000136 |
| Промышленная 8 | 0,2 |  |  | 40:26:000136 |
| Тарутинская 70 | 0,51 |  |  | 40:26:000136 |
| Тарутинская 70 |  |  |  | 40:26:000136 |
| В никитина 14 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 14 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 16 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 16 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 18 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 18 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 20 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 20 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 22 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 22 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 30 | 0,21 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 30 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 35 | 0,18 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 35 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 39 | 0,15 |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 39 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 13 | 0,05 |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 13 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 15 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 19 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 24 |  |  |  | 40:26:000141 |
| радищева 26 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 5 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 5 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 7 | 0,03 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева 7 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В никитина 21 в | 0,23 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 в |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 маг | 0,002 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 маг |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 столов | 0,05 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21 столов |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21а | 0,23 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 21а |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 | 0,11 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 к2 | 0,11 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 23 к2 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29 | 0,21 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29к1 | 0,13 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 29к1 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 31 | 0,21 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 31 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 33 | 0,16 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 33 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 33к1 | 0,12 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитиной 21 гар | 0,04 |  |  | 40:26:000142 |
| Зеленая 52 | 0,22 |  |  | 40:26:000142 |
| Зеленая 52 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Пер малинники 16 | 0,1 |  |  | 40:26:000142 |
| пер Малинники 18 | 0,12 |  |  | 40:26:000142 |
| пер Малинники 18 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Пер малинники 20 | 0,17 |  |  | 40:26:000142 |
| Пер малинники 20 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12 | 0,08 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12 гараж | 0,08 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная 12а | 0,007 |  |  | 40:26:000142 |
| В никитина 32 | 0,21 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 32 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 34 | 0,28 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 34 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 41 | 0,22 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 43 | 0,26 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 43 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 45 | 0,17 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 47 | 0,25 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 47 |  |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 49 | 0,17 |  |  | 40:26:000143 |
| В никитина 51 | 0,21 |  |  | 40:26:000143 |
| Калинка | 0,22 |  |  | 40:26:000143 |
| Калинка |  |  |  | 40:26:000143 |
| Малинка | 0,31 |  |  | 40:26:000143 |
| Малинка |  |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 6 | 0,23 |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 6 |  |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 | 0,25 |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 |  |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 полик | 0,09 |  |  | 40:26:000143 |
| Радищева 8 полик |  |  |  | 40:26:000143 |
| радищева прач | 0,01 |  |  | 40:26:000143 |
| Зерновая 20 | 0,07 |  |  | 40:26:000144 |
| Комсомольская роща,10 | 0,013059 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 | 0,043529 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 | 0,05043 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 | 0,2798 |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Комсомольская роща,10 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,12 | 0,229315 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,12 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2 | 0,008704 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,229635 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,10978 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,0171 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,214945 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,09154 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а | 0,02715 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,2а |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 | 0,253614 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 | 0,083236 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 | 0,01927 |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,6 к.1 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Социалистическая,8 | 0,118 |  |  | 40:26:000153 |
| Ул.Социалистьическая,4 | 0,216 |  |  | 40:26:000153 |
| Ул.телевизионная,2 | 0,17 |  |  | 40:26:000153 |
| Чичерина,1 | 0,330312 |  |  | 40:26:000153 |
| Чичерина,1 |  |  |  | 40:26:000153 |
| Ул.Широкая,49 | 0,043 |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,49/1 | 0,03 |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,49/1 |  |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,51 | 0,232 |  |  | 40:26:000154 |
| Ул.Широкая,51 |  |  |  | 40:26:000154 |
| Социалистическая,2б | 0,073787 |  |  | 40:26:000155 |
| Социалистическая,2б | 0,081625 |  |  | 40:26:000155 |
| Социалистическая,2б | 0,014674 |  |  | 40:26:000155 |
| Социалистическая,2б |  |  |  | 40:26:000155 |
| Ул.Телевизионная,1 | 0,067 |  |  | 40:26:000157 |
| Ул.Телевизионная,3 | 0,071 |  |  | 40:26:000157 |
| ул.Бутома,10/5 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Бутома,4 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Бутома,6 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Бутома,8 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Глаголева,30 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Глаголева,32 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Инженерная,3 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Инженерная,4 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Инженерная,6 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Московская,233 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Московская,235 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,11/1 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,13/2 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,3 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,5 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,7 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Переходная,9 |  |  |  | 40:26:000158 |
| ул.Билибина,31 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,11 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,13 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,15 | 0,127087 |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,15а |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,3 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,5 |  |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,7 | 0,229046 |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Глаголева,9 | 0,220699 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,15 | 0,202 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,16 | 0,051 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,17 | 0,482 |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Ленина,18 | 0,049 |  |  | 40:26:000159 |
| ул.Московская,209 |  |  |  | 40:26:000159 |
| Ул.Складская,2 | 0,061 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,075 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 |  |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,068 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 |  |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,09 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 | 0,066 |  |  | 40:26:000160 |
| Ул.Складская,2 столярка | 0,092 |  |  | 40:26:000160 |
| Аркада-плюс (закольцовано)!!! |  |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная МПС,9-гараж | 0,01 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная МПС,9-проходная | 0,005 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,15 лаборат. | 0,054 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,3 МПС-сбербанк | 0,043 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,9 МПС Стр.2 | 0,015 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная,МПС,7-гараж | 0,111 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичная.МПС,9-стр.1 | 0,007 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичный з-од МПС,7 проходная | 0,0007 |  |  | 40:26:000161 |
| Кирпичный з-од МПС,д.3а-склад | 0,09 |  |  | 40:26:000161 |
| В никитина 47к1 | 0,11 |  |  | 40:26:000162 |
| В никитина 47к1 |  |  |  | 40:26:000162 |
| Грабцевское шоссе 39 | 0,52 |  |  | 40:26:000164 |
| Нефтебаза маг.Хозтов. | 0,002 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,1 | 0,132 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,1а магаз. | 0,005 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,2 | 0,069 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,2а магазин | 0,007 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,5 | 0,138 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,6 | 0,168 |  |  | 40:26:000166 |
| Нефтебаза,палатка овощи | 0,002 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Нефтебаза,3 | 0,138 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Нефтебаза,4 | 0,181 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Нефтебаза,7+магазин | 0,176 |  |  | 40:26:000166 |
| Ул.Грабц.Шоссе,73 стр.1а | 0,628 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,75 | 0,12 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,77 | 0,372 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,79 | 0,221 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,79 почта | 0,011 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,81 | 0,456 |  |  | 40:26:000167 |
| Ул.Грабц.Шоссе,83 | 0,432 |  |  | 40:26:000167 |
| админстративн корп | 0,01 |  |  | 40:26:000178 |
| бани | 0,05 |  |  | 40:26:000178 |
| бани |  |  |  | 40:26:000178 |
| бассейн | 0,054 |  |  | 40:26:000178 |
| бассейн |  |  |  | 40:26:000178 |
| гараж | 0,02 |  |  | 40:26:000178 |
| гараж |  |  |  | 40:26:000178 |
| гостиница | 0,21 |  |  | 40:26:000178 |
| гостиница |  |  |  | 40:26:000178 |
| зал | 0,25 |  |  | 40:26:000178 |
| зал |  |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 11 | 0,177 |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 11 |  |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 8 | 0,02 |  |  | 40:26:000178 |
| иподромная 8 |  |  |  | 40:26:000178 |
| кладовая овощ | 0,005 |  |  | 40:26:000178 |
| коровник |  |  |  | 40:26:000178 |
| коровник | 0,011 |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корп 1 |  |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корпус | 0,07 |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корпус |  |  |  | 40:26:000178 |
| лечебный корпус 1 | 0,099 |  |  | 40:26:000178 |
| лимонарий | 0,1 |  |  | 40:26:000178 |
| лимонарий |  |  |  | 40:26:000178 |
| манеж | 0,08 |  |  | 40:26:000178 |
| манеж |  |  |  | 40:26:000178 |
| медпункт | 0,017 |  |  | 40:26:000178 |
| медпункт |  |  |  | 40:26:000178 |
| мерцен | 0,03 |  |  | 40:26:000178 |
| мерцен |  |  |  | 40:26:000178 |
| мечта | 0,11 |  |  | 40:26:000178 |
| мечта |  |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 2 | 0,079 |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 2 |  |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 3 | 0,052 |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 3 |  |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 4 | 0,05 |  |  | 40:26:000178 |
| спальный корпус 4 |  |  |  | 40:26:000178 |
| стадион |  |  |  | 40:26:000178 |
| стадион | 0,11 |  |  | 40:26:000178 |
| столовая | 0,119 |  |  | 40:26:000178 |
| столовая |  |  |  | 40:26:000178 |
| тир | 0,22 |  |  | 40:26:000178 |
| хозблок | 0,052 |  |  | 40:26:000178 |
| хозблок |  |  |  | 40:26:000178 |
| баня | 0,008 |  |  | 40:26:000179 |
| баня |  |  |  | 40:26:000179 |
| биллиард | 0,003 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж | 0,022 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж бор | 0,008 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж бор |  |  |  | 40:26:000179 |
| гараж лесхоз | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| гараж лесхоз |  |  |  | 40:26:000179 |
| грп | 0,001 |  |  | 40:26:000179 |
| дача 25а | 0,013 |  |  | 40:26:000179 |
| дача 25а |  |  |  | 40:26:000179 |
| Дача 30 | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| Дача 30 |  |  |  | 40:26:000179 |
| дача 30а | 0,008 |  |  | 40:26:000179 |
| дача 30а |  |  |  | 40:26:000179 |
| дача 6 | 0,018 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 10 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 11 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 11 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 13 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 16 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 16 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 19 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 19 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 20 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 21 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 21 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 22 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 22 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 6 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 6 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 9 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жил дом 9 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жилой дом 10 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 13 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 18 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 18 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 20 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 5 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 5 |  |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 8 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| жилой домик 8 |  |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор |  |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор | 0,009 |  |  | 40:26:000179 |
| изолятор |  |  |  | 40:26:000179 |
| калуга бор гл корп | 0,5 |  |  | 40:26:000179 |
| калуга бор гл корп |  |  |  | 40:26:000179 |
| кинозал | 0,004 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 15 | 0,004 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 15 |  |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 17 | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус 17 |  |  |  | 40:26:000179 |
| корпус7 | 0,005 |  |  | 40:26:000179 |
| корпус7 |  |  |  | 40:26:000179 |
| лечебный главный корпус | 0,14 |  |  | 40:26:000179 |
| лечебный главный корпус |  |  |  | 40:26:000179 |
| мастерские | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| овощехран | 0,003 |  |  | 40:26:000179 |
| пост 12 | 0,004 |  |  | 40:26:000179 |
| пост 12 |  |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная |  |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| прачечная |  |  |  | 40:26:000179 |
| проход | 0,001 |  |  | 40:26:000179 |
| ромашка | 0,117 |  |  | 40:26:000179 |
| ромашка |  |  |  | 40:26:000179 |
| сауна |  |  |  | 40:26:000179 |
| сауна | 0,002 |  |  | 40:26:000179 |
| сауна бас спорт | 0,006 |  |  | 40:26:000179 |
| сауна бас спорт |  |  |  | 40:26:000179 |
| столовая | 0,021 |  |  | 40:26:000179 |
| столовая |  |  |  | 40:26:000179 |
| физ коб 14 | 0,007 |  |  | 40:26:000179 |
| физ коб 14 |  |  |  | 40:26:000179 |
| хоз блок |  |  |  | 40:26:000179 |
| хоз корп | 0,01 |  |  | 40:26:000179 |
| школа | 0,04 |  |  | 40:26:000179 |
| школа |  |  |  | 40:26:000179 |
| школа |  |  |  | 40:26:000179 |
| школа | 0,16 |  |  | 40:26:000179 |
| Ул.Багговута,12 | 0,21 |  |  | 40:26:000180 |
| Ул.Пионерская,13/18 | 0,197 |  |  | 40:26:000180 |
| Ул.Пионерская,15 | 0,246 |  |  | 40:26:000180 |
| Калинина,12 | 0,279291 |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,15 | 0,246278 |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,15 |  |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,18 | 0,226637 |  |  | 40:26:000181 |
| Калинина,23 | 0,242579 |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,2 |  |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,2 |  |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,5 | 0,240799 |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,5 |  |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,9 | 0,218759 |  |  | 40:26:000181 |
| пер. Калинина,9 |  |  |  | 40:26:000181 |
| Пионерская,16 | 0,26015 |  |  | 40:26:000181 |
| Пионерская,18 | 0,206448 |  |  | 40:26:000181 |
| Пионерская,26а | 0,036293 |  |  | 40:26:000181 |
| Социалистическая,11 | 0,112451 |  |  | 40:26:000181 |
| Социалистическая,9 | 0,1222 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Калинина,2 | 0,102 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,10 | 0,182 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,24 | 0,314 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,28 | 0,219 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Чичерина,8 | 0,155 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,2/7 | 0,144644 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,6 | 0,018456 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,6 | 0,090409 |  |  | 40:26:000181 |
| Чичерина,6 | 0,036163 |  |  | 40:26:000181 |
| Ул.Социалистическая,3 | 0,214 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,10 | 0,209 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,4 | 0,135 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,6/1 | 0,096 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,6б | 0,074 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Телевизионная,8 | 0,078 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чечерина,9 | 0,065 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чечерина,9а | 0,072 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,1/5 | 0,138 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,11 | 0,181 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,7 | 0,075 |  |  | 40:26:000182 |
| Ул.Чичерина,7а | 0,111 |  |  | 40:26:000182 |
| Телевизионная,5 | 0,762 |  |  | 40:26:000183 |
| Телевизионная,5 | 0,13449 |  |  | 40:26:000183 |
| Телевизионная,5 |  |  |  | 40:26:000183 |
| Телевизионная,5 |  |  | 0,016378 | 40:26:000183 |
| Телевизионная,9 | 0,116827 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,35 | 0,245126 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,35(гвс) | 0 |  | 0,033426 | 40:26:000183 |
| Тельмана,37 | 0,156 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,39 | 0,238996 |  |  | 40:26:000183 |
| Тельмана,41 | 0,239182 |  |  | 40:26:000183 |
| Ул.Московская,232 | 0,104 |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,234 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,236 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,238 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,240 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,240/1 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,242 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Московская,244а |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Тельмана,11 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Тельмана,13 |  |  |  | 40:26:000183 |
| ул.Тельмана,15 |  |  |  | 40:26:000183 |
| пер.Литейный,7 |  |  |  | 40:26:000184 |
| пер.Литейный,9 |  |  |  | 40:26:000184 |
| ул.Московская,212 |  |  |  | 40:26:000184 |
| ул.Московская,214 |  |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,218 | 0,184 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,218 | 0,013 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,228 | 0,265 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,228 | 0,003 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Московская,230 | 0,195 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,1 | 0,236 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,2 | 0,424 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,2 | 0,008 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.НоваяСтройка,3 | 0,069 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Пер.Литейный,7 | 0,055 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Тельмана,10 | 0,399 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Тельмана,10 | 0,004 |  |  | 40:26:000184 |
| Ул.Тельмана,10 | 0,002 |  |  | 40:26:000184 |
| ул.Глаголева,10 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,10а |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,2 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,2а |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,4 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,6 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Глаголева,8 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,209б |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,211 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,213 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,215 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,217 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,219 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,221а |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,223 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,225 |  |  |  | 40:26:000185 |
| ул.Московская,227 |  |  |  | 40:26:000185 |
| пер.Литейный,11 |  |  |  | 40:26:000186 |
| пер.Литейный,9 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,13 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,13 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,15 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,15 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,17 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,17/1 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,19 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,19 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Билибина,21 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Литейная,3 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Литейная,5 |  |  |  | 40:26:000186 |
| ул.Литейная,7 |  |  |  | 40:26:000186 |
| Гараж | 0,041 |  |  | 40:26:000187 |
| Кооперативная,8 |  |  | 0,059643 | 40:26:000187 |
| Кооперативная,8 | 0,546 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,2 | 0,053 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,2 офис | 0,017 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,2а | 0,08 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Высокая,4 | 0,144 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,1 | 0,211 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,11 | 0,202 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,13 | 0,048 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,15 | 0,048 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,17 | 0,218 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,19 | 0,294 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,21 | 0,038 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,23 | 0,049 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,3 | 0,2 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,5 | 0,279 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,7 | 0,272 |  |  | 40:26:000187 |
| Ул.Пухова,9 | 0,279 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,16а | 0,180293 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18 | 0,203326 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18 |  |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18/1 | 0,285643 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,18/1 |  |  | 0,012513 | 40:26:000187 |
| Чичерина,20 | 0,133425 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,20 | 0,159 |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,20 |  |  |  | 40:26:000187 |
| Чичерина,22 | 0,216807 |  |  | 40:26:000187 |
| Калинина,13 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Калинина,13 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Пионерская,2 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Пионерская,9 |  |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Калинина,13 | 0,205 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Калинина,13 поликлиника | 0,182 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Пионерская,2 | 0,461 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Пионерская,2 | 0,027 |  |  | 40:26:000188 |
| Ул.Пионерская,9 | 0,261 |  |  | 40:26:000188 |
| Калинина,4 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Калинина,4 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Кооперативная, 1/2 | 0,546715 |  |  | 40:26:000189 |
| Кооперативная,1/2 |  |  | 0,143 | 40:26:000189 |
| Кооперативная,3 | 0,122 |  |  | 40:26:000189 |
| Кооперативная,3(гвс) |  |  | 0,032770999 | 40:26:000189 |
| Телевизионная,12 | 0,205763 |  |  | 40:26:000189 |
| Телевизионная,14 | 0,086992 |  |  | 40:26:000189 |
| Телевизионная,16 | 0,120407 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Калинина,4 | 0,234 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Телевизионная,14/1 | 0,316 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,!2 | 0,206 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,13 | 0,211 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,13а | 0,006 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,14 | 0,143 |  |  | 40:26:000189 |
| Ул.Чичерина,15 | 0,144 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,11 | 0,138175 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,12 к.1 | 0,117 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,12 к.1 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,13а | 0,09 | 0,036 |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,13а |  |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,16 | 0,128 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,16 |  |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,16 к.1 | 0,21281 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,17 | 0,155452 |  |  | 40:26:000189 |
| Чичерина,17а | 0,051 |  |  | 40:26:000189 |
| Пухова 27/25 | 0,301042 |  |  | 40:26:000190 |
| Пухова,29 | 0,108 |  |  | 40:26:000190 |
| Пухова,37 | 0,029255 |  |  | 40:26:000190 |
| Пухова,37а | 0,024 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,18 | 0,206065 | 0,45149 |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,18 |  |  | 0,012833 | 40:26:000190 |
| Телевизионная,20 | 0,117638 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,20а | 0,082 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,20а |  |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,22 | 0,121983 |  |  | 40:26:000190 |
| Телевизионная,26 | 0,079 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина | 0,002633 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина,19 | 0,139656 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина,21 | 0,141 |  |  | 40:26:000190 |
| Чичерина,23 | 0,113 |  |  | 40:26:000190 |
| Билибина,2 |  |  | 0,060954 | 40:26:000191 |
| Билибина,2 | 0,638911 |  |  | 40:26:000191 |
| Билибина,4 |  |  | 0,074718 | 40:26:000191 |
| Билибина,4 | 1,8469 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,10 | 0,364671 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,6 | 0,206967 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,7 | 0,197043 |  |  | 40:26:000191 |
| Окружная,7 |  |  | 0,003754 | 40:26:000191 |
| Окружная,8 | 0,302894 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,39 | 0,029371 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,39а | 0,053 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,41 | 0,114828 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,43 к.1 | 0,24 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,43 к.3 | 0,11 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,43/2 | 0,24 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,45 | 0,038755 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,47 | 0,060309 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,49 | 0,059194 |  |  | 40:26:000191 |
| Пухова,51 | 0,055746 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,11 | 0,157258 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,13 | 0,121765 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,15 | 0,109432 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,17 | 0,072 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,19 | 0,047092 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,21 | 0,057583 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,23 | 0,065 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизионная,27 | 0,034804 |  |  | 40:26:000191 |
| Телевизтонная,25 | 0,080669 |  |  | 40:26:000191 |
| Билибина,10 |  |  | 0,0458784 | 40:26:000192 |
| Билибина,26 | 0,22228 |  |  | 40:26:000192 |
| Билибина,8 | 0,486 |  |  | 40:26:000192 |
| Билибина,8 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Билибина.10 | 0,34 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2 | 0,072 | 0,02405 |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2 |  |  | 0,03006 | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел1) | 0,147847 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел1) |  |  | 0,0252335 | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел2) | 0,147847 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,2(узел2) |  |  | 0,0252335 | 40:26:000192 |
| Окружная,4 | 0,486 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 | 0 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 | 0 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 |  |  | 0,058988 | 40:26:000192 |
| Окружная,4 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4 корп.39(гвс) | 0 |  | 0,07999992 | 40:26:000192 |
| Окружная,4/1 | 0,15 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная,4/1 |  |  | 0,022284 | 40:26:000192 |
| Окружная,4/1 |  |  | 0,017041 | 40:26:000192 |
| Окружная,4/2 | 0,15 |  |  | 40:26:000192 |
| Окружная.4 корп.3 | 0,144834 |  |  | 40:26:000192 |
| пер.Свободы,10 | 0,002 |  |  | 40:26:000192 |
| Поле Свободы,18а |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Билибина,28 |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Поле Свободы,12 |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Поле Свободы,4 |  |  |  | 40:26:000192 |
| ул.Поле Свободы,6 |  |  |  | 40:26:000192 |
| Московская,170 |  |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,170 |  |  | 0,0325 | 40:26:000193 |
| Московская,180 | 0,232487 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,182 | 0,233849 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,184 | 0,319 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,184а стр.2 | 0,00302 |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,186 |  |  |  | 40:26:000193 |
| Московская,186 |  |  | 0,4224 | 40:26:000193 |
| Поле Свободы,31 |  |  |  | 40:26:000193 |
| Поле Свободы,33 | 0,134 |  |  | 40:26:000193 |
| Поле Свободы,33 |  |  | 0,011774 | 40:26:000193 |
| Пухова,53 | 0,04355 |  |  | 40:26:000193 |
| Пухова,55 | 0,048715 |  |  | 40:26:000193 |
| Пухова,57 | 0,04734 |  |  | 40:26:000193 |
| ул.Билибина,34 | 0,091 |  |  | 40:26:000193 |
| ул.Московская,184а | 0,063 |  |  | 40:26:000193 |
| ул.Московская,188 | 0,267 |  |  | 40:26:000193 |
| Прачечная д/с 35 | 0,006 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Билибина,48 | 0,291 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,48/1 | 0,119 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,48/1 |  |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,50 | 0,282 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,50а | 0,097 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,52 | 0,223 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Билибина,54 | 0,177 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,11а | 0,111 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,15 | 0,207 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,15а | 0,076 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,17 | 0,167 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,7а | 0,105 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,9 ДетДом | 0,132 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,9 Тренажорка | 0,045 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,9.Прачечная | 0,045 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,22 | 0,292 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,24 | 0,221 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,26 | 0,221 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,28 | 0,212 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,30 | 0,203 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,32 | 0,222 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,34 | 0,135 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,34 | 0,036 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,34 | 0,051 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Ленина,36 | 0,051 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Ленина,38 | 0,224 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Московская,131 | 0,301 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,165 | 0,322 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,189 | 0,194 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,191 | 0,212 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Московская,193/1 |  |  |  | 40:26:000194 |
| Ул.Московская,193/2 |  |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,193к1 | 0,145 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,193к2 | 0,144 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,195 | 0,207 |  |  | 40:26:000194 |
| ул.Московская,197 | 0,284 |  |  | 40:26:000194 |
| Ул. |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,21 | 0,041 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,25 | 0,055 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.андриановой,27 | 0,013 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,27 | 0,168 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,27 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,31прох. | 0,004 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,56 | 0,118 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,56 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,56а | 0,104 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,66 | 0,3 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,66 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,66 Прачка | 0,027 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,68 | 0,223 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,68 | 0,024 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,70 | 0,227 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,72 | 0,036 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 | 0,118 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 Прачка | 0,006 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.В.Андриановой,86 Прачка |  |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Веры Андриановой,23 | 0,067 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.ВерыАндр.23а | 0,055 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.ВерыАндр.64 | 0,212 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.ВерыАндриановой,62 | 0,23 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,19 | 0,13 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,21 | 0,068 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,25 | 0,382 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,25 | 0,018 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,25 | 0,009 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,27 | 0,246 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,27к1 | 0,246 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,29 | 0,302 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,31 | 0,247 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,33 | 0,247 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,35 | 0,209 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,37 | 0,285 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ленина,37а | 0,328 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ул.В.Андриановой,21 | 0,142 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ул.В.Андриановой,27 | 0,05 |  |  | 40:26:000195 |
| Ул.Ул.В.Андриановой,31 | 0,08 |  |  | 40:26:000195 |
| Гараж | 0,003 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул. Болотникова,14 к.1 | 0,155 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,12 | 0,221 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,14 | 0,128 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,16 | 0,215 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,18 | 0,118 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,20 | 0,131 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Болотникова,22 | 0,174 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,37 | 0,134 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,39 | 0,218 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,41 | 0,218 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,43 | 0,151 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,45 | 0,224 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,47 | 0,218 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,49 | 0,129 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,51 Мастерские | 0,051 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,51 Школа №10 | 0,3 |  |  | 40:26:000199 |
| Ул.Жукова,53 Техникум | 0,416 |  |  | 40:26:000199 |
| УлБолотникова,24 | 0,143 |  |  | 40:26:000199 |
| Гр.шоссе,50-общ.2эт. |  |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 46 | 0,14 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 48 | 0,027 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 50 | 0,027 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 54 | 0,26 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 56 | 0,058 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 58 | 0,03 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 60 | 0,12 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 64 | 0,036 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 66 | 0,036 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 68 | 0,22 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 72 | 0,14 |  |  | 40:26:000200 |
| Грабцевское шоссе 78 | 0,14 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 13/7 | 0,11 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 15 | 0,18 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 15а | 0,06 |  |  | 40:26:000200 |
| Платова 3 | 0,17 |  |  | 40:26:000200 |
| Платова 44/1 | 0,23 |  |  | 40:26:000200 |
| Моторная 50 | 0,028 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 84 | 0,03 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 86 | 0,035 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 88 | 0,14 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 90 | 0,23 |  |  | 40:26:000201 |
| Грабцевское шоссе 92 | 0,22 |  |  | 40:26:000201 |
| Клюквина 27 | 0,35 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 36/15 | 0,057 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 38 | 0,059 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 40 | 0,07 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 42 | 0,033 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 44 | 0,059 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 46 | 0,036 |  |  | 40:26:000201 |
| Моторная 48 | 0,059 |  |  | 40:26:000201 |
| Платова 15 | 0,23 |  |  | 40:26:000201 |
| Платова 17 | 0,3 |  |  | 40:26:000201 |
| Ул.Клюквина,30 | 0,298 |  |  | 40:26:000201 |
| Ул.Пригородная,27 | 0,174 |  |  | 40:26:000201 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,108Дикси | 0,134 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское шоссе,108Радуга | 0,12 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское шоссе,128к1 | 0,272 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское шоссе,128к1 |  |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,130 | 0,599 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,132 |  |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,132 | 0,576 |  |  | 40:26:000202 |
| Ул.Пригородная,29 | 0,226 |  |  | 40:26:000202 |
| ул.Грабцевское шоссе | 0,03 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,108 | 0,2351 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,110 | 0,229908 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,112 | 0,229421 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,114 | 0,1331 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,116 к.1 | 0,3185 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,116 к.2 | 0,3185 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,116а | 0,07 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,116к3 | 0,301 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,118 |  |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,118 | 0,351 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,118 |  |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,120 | 0,563 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,122 | 0,549 |  |  | 40:26:000203 |
| ул.Грабцевское шоссе,122 |  |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,126 | 0,512 |  |  | 40:26:000203 |
| Ул.Грабценвское Шоссе,124 | 0,102 |  |  | 40:26:000203 |
| Грабцевское шоссе 36/1 | 0,12 |  |  | 40:26:000204 |
| Грабцевское шоссе 38 | 0,03 |  |  | 40:26:000204 |
| Грабцевское шоссе 40 | 0,066 |  |  | 40:26:000204 |
| Грабцевское шоссе 42/2 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Клюквина 19 | 0,25 |  |  | 40:26:000204 |
| Клюквина 3 | 0,57 |  |  | 40:26:000204 |
| Клюквина 3 |  |  |  | 40:26:000204 |
| котельная | 0,2 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11 | 0,59 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11 |  |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11/к1 | 0,165 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 11/к1 |  |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 3 | 0,11 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 5 гараж | 0,025 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 5 шк12 | 0,87 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 7/7 | 0,16 |  |  | 40:26:000204 |
| Молодёжная,5-школа №12 |  |  |  | 40:26:000204 |
| Моторная 11/10 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Моторная 30а | 0,19 |  |  | 40:26:000204 |
| Моторная 9 | 0,18 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 4 | 0,2 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 6 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 6а | 0,07 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова 8 | 0,26 |  |  | 40:26:000204 |
| Платова,6а-Школа ""Гармония"" |  |  |  | 40:26:000204 |
| Молодежная 19/14 | 0,28 |  |  | 40:26:000205 |
| Молодежная 19/14 |  |  |  | 40:26:000205 |
| Молодежная 19/14 дод | 0,022 |  |  | 40:26:000205 |
| Платова 22 | 0,47 |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 11 | 0,3 |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 11 |  |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 13 | 0,3 |  |  | 40:26:000205 |
| Пригородная 13 |  |  |  | 40:26:000205 |
| Ул.Платова | 0,168 |  |  | 40:26:000205 |
| Ул.Грабцевское Шосее,150к1 | 0,214 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское Шосее,150к1 |  |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,136 | 0,238 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,150 | 0,355 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское Шоссе,150 |  |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,152 | 0,443 |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,152 |  |  |  | 40:26:000206 |
| Ул.Грабцевское шоссе,154 |  |  |  | 40:26:000206 |
| ул.Грабцевское шоссе,156б |  |  |  | 40:26:000206 |
| Бушма.леч.корп.1 | 0,484 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.1 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.2 | 0,323 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.2 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.4 | 0,061 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.4 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.5 | 0,064 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушма.леч.корп.5 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка | 0,144 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка | 0,025 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка | 0,035 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-администр.зд. | 0,086 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-гараж,11 | 0,041 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-гараж,11 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-дезинф. | 0,041 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-дезинф. |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-клуб | 0,04 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-клуб |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-леч.проф.центр | 0,056 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-леч.проф.центр |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-пищеблок | 0,09 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-пищеблок |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-прачечная | 0,065 |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-прачечная |  |  |  | 40:26:000207 |
| Бушмановка-прод.склад | 0,033 |  |  | 40:26:000207 |
| ООО "Пактол" | 0,039 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Грабцевское шоссе,134 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Грабцевское шоссе,158 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.6 | 0,37 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.6 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.7 | 0,066 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.7 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Маяковского,55к.9 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,23 | 0,036 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,23 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,24 | 0,042 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,24 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,25 | 0,093 |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,25 |  |  |  | 40:26:000207 |
| Ул.Новая,26 | 0,077 |  |  | 40:26:000207 |
| Гр.Шоссе,32а-ж.д 5эт. |  |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 26 | 0,06 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 32 | 0,07 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 32а | 0,17 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 34 | 0,09 |  |  | 40:26:000209 |
| Грабцевское шоссе 34а | 0,09 |  |  | 40:26:000209 |
| Заводская 19 | 0,26 |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская 48 | 0,18 |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,33-общ.5эт. |  |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,33-общ.5эт. | 0,25 |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,34-баня №3 |  |  |  | 40:26:000209 |
| Калужская,34-баня №3 | 0,065 |  |  | 40:26:000209 |
| Маяковского 9 | 0,2 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодежная 2 | 0,06 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодежная 4 | 0,03 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодежная 6 | 0,06 |  |  | 40:26:000209 |
| Молодёжная,8-МДОУ 45 "Огонёк" |  |  |  | 40:26:000209 |
| Молодёжная,8-МДОУ 45 "Огонёк" | 0,22 |  |  | 40:26:000209 |
| новаторская 5/1 | 0,2 |  |  | 40:26:000209 |
| Новаторская,6-ж.д.6эт. |  |  |  | 40:26:000209 |
| Новаторская,6-ж.д.6эт. | 0,133 |  |  | 40:26:000209 |
| Проезжая 18 | 0,15 |  |  | 40:26:000209 |
| Проезжая 20 | 0,33 |  |  | 40:26:000209 |
| Проезжая 23 | 0,29 |  |  | 40:26:000209 |
| Клюквина 1 | 0,31 |  |  | 40:26:000210 |
| Клюквина 1 маг | 0,03 |  |  | 40:26:000210 |
| Молодежная 14 | 0,01 |  |  | 40:26:000210 |
| Моторная 4 | 0,17 |  |  | 40:26:000210 |
| Молодежная 20 | 0,38 |  |  | 40:26:000211 |
| Новаторская 13 | 0,42 |  |  | 40:26:000211 |
| Новаторская 32 | 0,25 |  |  | 40:26:000211 |
| Новаторская,32 | 0,07644 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,028192 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,02736 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,021641 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,09575 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 | 0,08303 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.1 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.1 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.2 | 0,379136 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,35 к.2 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,37 | 0,242 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 | 0,227 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,39 |  |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,41 | 0,11 |  |  | 40:26:000211 |
| ул. Маяковского,41 |  |  |  | 40:26:000211 |
| Гр.Шосее,22б Общ. | 0,15 |  |  | 40:26:000212 |
| Гр.Шоссе,22 Уч.Корпус | 0,362 |  |  | 40:26:000212 |
| Гр.Шоссе,22б Мастерские | 0,06 |  |  | 40:26:000212 |
| Проезжая,16-ж.д.5эт. |  |  |  | 40:26:000213 |
| Проезжая,16-ж.д.5эт. | 0,14 |  |  | 40:26:000213 |
| Ул.Аллейная,5 | 0,036 |  |  | 40:26:000217 |
| Ул.Аллейная,5 |  |  |  | 40:26:000217 |
| Советская,18а | 0,069 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,18а |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,1а | 0,027 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20а | 0,21 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,20а | 0,412 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,2а | 0,027 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,3а | 0,060131 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская,6 | 0,220588 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская.4 | 0,104679 |  |  | 40:26:000222 |
| Советская.4а | 0,059186 |  |  | 40:26:000222 |
| Советский,5 | 0,026 |  |  | 40:26:000222 |
| Советский,5(гвс) |  |  |  | 40:26:000222 |
| Труда,2 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Турынино,2 | 0,002036 |  |  | 40:26:000222 |
| Турынино,2 |  |  |  | 40:26:000222 |
| Колхозныйпр26_1 | 0,175 |  |  | 40:26:000224 |
| Колхозныйпр26_1 |  |  |  | 40:26:000224 |
| Колхозныйпр26_2 | 0,25 |  |  | 40:26:000224 |
| Колхозныйпр26_2 |  |  |  | 40:26:000224 |
| Пухова,40 | 0,052499 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,42 | 0,04227 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,44 | 0,053017 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,46 | 0,047983 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,46 к.1 |  |  | 0,04158 | 40:26:000225 |
| Пухова,46 к.1 | 0,163 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,50 | 0,176426 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова,52 | 0,329 |  |  | 40:26:000225 |
| Пухова/Чичерина 48/27 | 0,127684 |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,24 |  |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,34к1 | 0,075 |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,38 гаражи | 0,021 |  |  | 40:26:000225 |
| Ул.Пухова,38,маст. | 0,023 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,26 | 0,04654 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,28 | 0,064232 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,30 | 0,069325 |  |  | 40:26:000225 |
| Чичерина,31 | 0,061587 |  |  | 40:26:000225 |
| Карла Либкнехта,1 | 0,2344 |  |  | 40:26:000227 |
| Карла Либкнехта,1 | 0,26858 |  |  | 40:26:000227 |
| Московская,160а | 0,03581 |  |  | 40:26:000227 |
| Московская,178 | 0,259544 |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,20 | 0,066513 |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,20а | 0,035534 |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,65 |  |  |  | 40:26:000227 |
| Поле Свободы,65а | 0,019415 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова, 24а | 0,0091 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова,54 | 0,0025 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова,54 | 0,3474 |  |  | 40:26:000227 |
| Пухова,58 | 0,01488 |  |  | 40:26:000227 |
| Телевизионная,31 | 0,088983 |  |  | 40:26:000227 |
| К.Либкнехта,2/75 | 0,151 |  |  | 40:26:000228 |
| К.Либкнехта,4/176 | 0,293 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,104 | 0,096 | 0,059 |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 | 0,458 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,120 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,126 | 0,101602 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,128 | 0,098 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,130 | 0,098 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,176 | 0,258807 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,176/4 | 0,011375 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,82 | 0,224766 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 | 0,37111 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 | 0,05459 |  |  | 40:26:000228 |
| Московская,84 |  |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,107 | 0,047 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,107а | 0,070618 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,127 | 0,0082 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле свободы,83 | 0,205713 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.77 | 0,206806 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.79 | 0,202326 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.81 | 0,209638 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы.93 | 0,004 |  |  | 40:26:000228 |
| Поле Свободы,24 | 0,060167 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,24а | 0,052042 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,26 | 0,068414 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,28 | 0,064472 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,28а | 0,068 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,30 | 0,074 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,32 | 0,054449 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,34 | 0,051461 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,36 | 0,05115 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,38 | 0,055321 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40 | 0,086763 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40 | 0,00897 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40 | 0,012276 |  |  | 40:26:000229 |
| Поле Свободы,40а | 0,124192 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,33 | 0,055134 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,35 | 0,052789 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,37 | 0,065886 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,39 | 0,065379 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,41 | 0,07 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,43 | 0,065938 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,43 |  |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,45 | 0,052768 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,47 | 0,065115 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,47 |  |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,49 | 0,052996 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,51 | 0,050465 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,53 | 0,055549 |  |  | 40:26:000229 |
| Телевизионная,55 | 0,032029 |  |  | 40:26:000229 |
| Баррикад,129 |  |  |  | 40:26:000230 |
| К.Либкнехта,14 к.1 |  |  | 0,131607 | 40:26:000230 |
| К.Либкнехта,14а |  |  | 0,02002 | 40:26:000230 |
| КарлаЛибкнехта,14а | 0,288 |  |  | 40:26:000230 |
| Ленина,50 |  |  | 0,035695 | 40:26:000230 |
| Ленина,58 |  |  | 0,040274 | 40:26:000230 |
| Московская,119 |  |  | 0,012587 | 40:26:000230 |
| Московская,125 |  |  | 0,028875 | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,121 | 0,125 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,123 | 0,126 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,125 | 0,082 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,125к.1 | 0,114 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,125к.2 | 0,124 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,127 | 0,124 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,129 | 0,003 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Баррикад,129 | 0,062 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,10 | 0,224 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,14 | 0,004 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,14 | 0,228 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,16 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта,8 | 0,125 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.КарлаЛибкнехта14к1 | 0,309 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,40 | 0,245 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,42 | 0,278 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,42а | 0,005 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,44 | 0,222 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,46 | 0,168 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,48 | 0,221 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,50 | 0,092 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,50 | 0,106 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,52 | 0,133 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,54 | 0,184 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,56 | 0,246 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,56а | 0,183 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,58 | 0,438 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ленина,58к1 | 0,229 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,109 | 0,266 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,111 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,113 | 0,259 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,115 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,117 | 0,176 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,119 | 0,121 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,121 | 0,176 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,123 | 0,217 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,125 | 0,22 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.московская,125Д/С | 0,15 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,127 | 0,234 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Московская,129 | 0,221 |  |  | 40:26:000230 |
| Ул.Ьосковская,121к1 | 0,141 |  |  | 40:26:000230 |
| Андриановой,20 | 0,156696 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,22 | 0,140413 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,24 | 0,217487 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,26 | 0,207254 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,28 | 0,230155 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,30 | 0,136432 |  |  | 40:26:000231 |
| Андриановой,32 | 0,285382 |  |  | 40:26:000231 |
| К.Либкнехта,18 | 0,2291 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,39 | 0,194 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,41 |  |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,41 | 0,235247 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,43 | 0,228383 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,45 | 0,0977 | 0,07293 |  | 40:26:000231 |
| Ленина,45 |  |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,47 | 0,069407 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,49 | 0,161778 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,51 | 0,0225 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,51 | 0,218 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,53 | 0,242626 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,53 к.2 | 0,216501 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,55 | 0,224414 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,57 |  |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,57 | 0,1305 |  |  | 40:26:000231 |
| Ленина,57 | 0,18635 |  |  | 40:26:000231 |
| К.Либкнехта,34 | 0,171159 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,34 |  |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,36 | 0,046604 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,38 | 0,054657 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,38а | 0,010979 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,38б | 0,011177 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,42 | 0,069365 |  |  | 40:26:000232 |
| К.Либкнехта,42а | 0,040492 |  |  | 40:26:000232 |
| Андриановой,3 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,3 | 0,033 |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,3 | 0,635 |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,5 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Андриановой,5 | 0,291663 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,137 | 0,289639 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,139 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,139 | 0,244837 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,149 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,149 | 0,213258 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,153 | 0,225 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,155 | 0,254741 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,155 |  |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,157 | 0,191355 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,159 | 0,179124 |  |  | 40:26:000233 |
| Баррикад,161 | 0,136274 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4 | 0,04957 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4 | 0,122666 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4а | 0,034678 |  |  | 40:26:000233 |
| Паровозный,4а |  |  |  | 40:26:000233 |
| Гараж | 0,025 |  |  | 40:26:000234 |
| ул.Баррикад №181 к2 | 0,091 |  |  | 40:26:000234 |
| ул.Баррикад №181 к2 |  |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181 | 0,127 |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181 |  |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181 | 0,013 |  |  | 40:26:000234 |
| Ул.Баррикад,181а проходная | 0,002 |  |  | 40:26:000234 |
| Болтникова,11 | 0,172643 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,13 | 0,230609 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,15 | 0,249035 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,17 | 0,174284 |  |  | 40:26:000235 |
| Болтникова,19 | 0,147047 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,11 | 0,043272 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,13 | 0,047368 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,15 | 0,057438 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,17/9 | 0,259187 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,7 | 0,101675 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,9 | 0,194 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,9 к.1 | 0,083607 |  |  | 40:26:000235 |
| Константиновых,2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 | 0,360937 |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,2 |  |  | 0,057629 | 40:26:000236 |
| Константиновых,4 | 0,146771 |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,4 |  |  | 0,04485 | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 | 0,285957 |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Константиновых,6 |  |  | 0,064445 | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.2 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.4 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.4 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,1а к.5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,3 к.1 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,5 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,7 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,7 |  |  |  | 40:26:000236 |
| Ул.Болотникова,10 | 0,22 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,10а | 0,126 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,2 | 0,191 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,4 | 0,227 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,6 | 0,129 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Болотникова,8 | 0,225 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Жукова,33 ОМОН | 0,08 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жук.23 | 0,109 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жук.25 | 0,132 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жук.27 | 0,136 |  |  | 40:26:000237 |
| ул.Маршала Жук.29 | 0,292 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жукова,31 | 0,128 |  |  | 40:26:000237 |
| Ул.Маршала Жукова,35 | 0,254 |  |  | 40:26:000237 |
| жукова 52 | 0,4 |  |  | 40:26:000238 |
| жукова 52 |  |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,34 | 0,127 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,40 | 0,18 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,42 | 0,169 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,44 | 0,222 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,46 | 0,223 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,48 | 0,241 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Жукова,50 | 0,175 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Маршала Ж. 38 | 0,064 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Маршала Жук.36 | 0,122 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,1 | 0,205 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,11 | 0,201 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,13 | 0,12 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,15 | 0,159 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,17 | 0,17 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,19 | 0,218 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,21 | 0,171 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,3 поликлиника | 0,226 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,5 | 0,199 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,7 | 0,219 |  |  | 40:26:000238 |
| Ул.Чехова,9 | 0,099 |  |  | 40:26:000238 |
| чехова 11 |  |  |  | 40:26:000238 |
| чехова 15 |  |  |  | 40:26:000238 |
| чехова 9 |  |  |  | 40:26:000238 |
| песчаная 2 | 0,17 |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 2 | 0,039 |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 2 |  |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 4 | 0,039 |  |  | 40:26:000239 |
| стекольная 4 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 1 | 0,14 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 1 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 10 | 0,33 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 10 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 2 | 0,27 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 2 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 5 | 0,017 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 5 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 7 | 0,017 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 7 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 8 | 0,559 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 8 |  |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 9 | 0,018 |  |  | 40:26:000239 |
| хрустальная 9 |  |  |  | 40:26:000239 |
| дсо труд |  |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Маршала Жук.32 | 0,108 |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Подгорная,57 Трибуны | 0,1 |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Подгорная,57 ТРУД | 0,412 |  |  | 40:26:000240 |
| Ул.Чехова,13а | 0,3 |  |  | 40:26:000240 |
| хрустальная 11 | 0,1 |  |  | 40:26:000241 |
| хрустальная 11 |  |  |  | 40:26:000241 |
| хрустальная 18 | 0,28 |  |  | 40:26:000241 |
| хрустальная 18 |  |  |  | 40:26:000241 |
| стекольная 26 | 0,28 |  |  | 40:26:000242 |
| стекольная 26 |  |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Стекольная,36 | 0,073 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,27 | 0,077 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,27 |  |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,33 | 0,21 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,33 |  |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,35 | 0,153 |  |  | 40:26:000242 |
| Ул.Хрустальная,35 |  |  |  | 40:26:000242 |
| заводская 57 | 0,013 |  |  | 40:26:000245 |
| заводская 57 | 0,24 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 10 | 0,05 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 10 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 11 | 0,16 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 11 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 5 | 0,068 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 6 | 0,049 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 6 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 7 | 0,048 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 7 |  |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 9 | 0,056 |  |  | 40:26:000245 |
| тер стекольного завода 9 |  |  |  | 40:26:000245 |
| Советский,10 к.1 | 0,260988 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,10 к.1(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,11(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,4 | 0,282438 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,4(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,8 | 0,283166 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,8(гвс) |  |  | 112 | 40:26:000249 |
| Турылинская,7 | 0,069 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,1 | 0,056036 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,1(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,10 | 0,213831 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,10(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,11 | 0,216 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,11(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,12 | 0,211949 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,12(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,13 | 0,14 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,13(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,15 | 0,268 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,15 |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,17 | 0,15859 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,17(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,3 | 0,058 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,3(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,5 | 0,056011 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,5(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,7(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,7а |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,9 | 0,228559 |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская,9(гвс) |  |  |  | 40:26:000249 |
| Турынинская.7а | 0,0873 |  |  | 40:26:000249 |
| Советский,34 | 0,45 |  |  | 40:26:000251 |
| Советский,34(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,10а | 0,082771 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,14 | 0,137878 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,14(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,16(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,2 | 0,09094 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,4 | 0,095452 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,4(гвс0 |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,6 | 0,069467 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,6(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,8 | 0,200713 |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская,8(гвс) |  |  |  | 40:26:000251 |
| Турынинская.16 | 0,214637 |  |  | 40:26:000251 |
| Труда37 | 0,032 |  |  | 40:26:000253 |
| Труда37 | 0,009 |  |  | 40:26:000253 |
| Труда37а | 0,019 |  |  | 40:26:000253 |
| Колхозный10_Горизонталь | 0,042 |  |  | 40:26:000255 |
| Колхозныйпр10 | 0,042 |  |  | 40:26:000255 |
| Колхозныйпр10 | 0,042 |  |  | 40:26:000255 |
| Колхозныйпр10 |  |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1 | 0,006848 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1 | 0,002397 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1а | 0,03385 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,1а | 0,062346 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,3 | 0,113 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,3а | 0,038441 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/1 | 0,058863 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/2 | 0,034493 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/3 | 0,037396 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/4 | 0,030628 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,4/5 | 0,028077 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,5а к.1 | 0,064892 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,5а к.2 | 0,066596 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,7 | 0,05355 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,9 | 0,069009 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда,9а | 0,072196 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда33 | 0,008 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда33 | 0,001 |  |  | 40:26:000255 |
| Труда5б | 0,082674 |  |  | 40:26:000255 |
| 1й_Интернациональный_11 | 0,002 |  |  | 40:26:000256 |
| 2перИнтернациональный_10 | 0,302 |  |  | 40:26:000256 |
| 2перИнтернациональный_10 |  |  |  | 40:26:000256 |
| пер_Суворова_8 | 0,005 |  |  | 40:26:000256 |
| пер_Яченский_2 | 0,132 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8 | 0,03 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж1 | 0,01 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж2 | 0,02 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж3 | 0,05 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_гараж3 | 0,05 |  |  | 40:26:000256 |
| перСуворова8_контора | 0,09 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова_7 |  |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова11 | 0,231 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова15 | 0,231 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова15 | 0,231 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова17 | 0,232 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова19 | 0,225 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова5 | 0,319 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова7 | 0,234 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова7 | 0,439 |  |  | 40:26:000256 |
| Суворова9 | 0,319 |  |  | 40:26:000256 |
| В.Восстания5_дсРосинка | 0,107 | 0,037 |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания_1_Автолик | 0,06 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания1 | 0,196 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания2 | 0,231 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания2 | 0,032 |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания5 | 0,123 | 0,025 |  | 40:26:000257 |
| В_Восстания5_дсЖуравушка№89 |  |  |  | 40:26:000257 |
| жд_пер_Суворова_1 | 0,664 |  |  | 40:26:000257 |
| ждВ_Восстания1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждВ_Восстания2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_1 | 0,176 |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_2 | 0,172 |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_3 |  |  |  | 40:26:000257 |
| ждСуворова21_3 | 0,172 |  |  | 40:26:000257 |
| ломоносова1 | 0,475 |  |  | 40:26:000257 |
| Ломоносова1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова12 | 0,445 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова12 | 0,449 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова12 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 | 0,052 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 | 0,02 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 | 0,016 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова18 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 | 0,003 |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 | 0,121 | 0,041 |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова20 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Росинка |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова25 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова25 | 0,1 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_1 | 0,168 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_2 | 0,164 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_3 | 0,164 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_3 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_4 | 0,164 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова31_4 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова63 | 0,168 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова63 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова65 | 0,56 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова65 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова67 | 0,179 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_1 | 0,14 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_1 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_2 | 0,14 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_2 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_3 | 0,14 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_3 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_4 | 0,143 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова69_4 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а | 0,318 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а | 0,318 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова71а |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова77 | 0,216 |  |  | 40:26:000257 |
| Суворова77 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Суворовпа67 |  |  |  | 40:26:000257 |
| Плеханова2 | 0,113 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к1 | 0,37 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к1 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к2 | 0,534 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова2к2 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4 | 0,226 | 0,256 |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4а | 0,088 |  |  | 40:26:000258 |
| Плеханова4а |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 | 0,531 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская21_кафе | 0,012 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23 | 0,046 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23_АТС | 0,046 |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23_АТС |  |  |  | 40:26:000258 |
| Пролетарская23_магазин | 0,003 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда22 | 0,263 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда22 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда24 | 0,358 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда24 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда26 | 0,358 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда26 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда28 | 0,465 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда28 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда30 | 0,58 |  |  | 40:26:000258 |
| Труда30 |  |  |  | 40:26:000258 |
| Труда32 | 0,559 |  |  | 40:26:000258 |
| Герцена2/8 | 0,141 |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена2/8 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена4 | 0,221 |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена4 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена6 | 0,309 |  |  | 40:26:000259 |
| Герцена6 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Плеханова3 | 0,254 |  |  | 40:26:000259 |
| Плеханова3 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская39 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская39 | 0,253 |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская41 | 0,627 |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская41 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская47 | 0,23 |  |  | 40:26:000259 |
| Пролетарская47 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева1/12 | 0,144 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева1/12 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3 | 0,113 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3 | 0,113 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева3_павильон | 0,004 |  |  | 40:26:000259 |
| Рылеева4 | 0,206 |  |  | 40:26:000259 |
| рылеева4 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда10 | 0,223 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда10 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда14/2 | 0,204 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда14/2 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда16 | 0,223 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда16 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Труда18 | 0,196 |  |  | 40:26:000259 |
| Труда18 |  |  |  | 40:26:000259 |
| Огарева12а | 0,017 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева3 | 0,239 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева3 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева4 | 0,247 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева5 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева5 | 0,108 |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева6 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Огарева6 | 0,35 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова11 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова11 | 0,406 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова19а | 0,036 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова19а_гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова31 | 0,16 | 0,076 |  | 40:26:000260 |
| Плеханова5/1 | 0,245 |  |  | 40:26:000260 |
| Плеханова5/1 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Пролетарская40 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Пролетарская40 | 0,181 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева14/1 | 0,059 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева16 | 0,187 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева18 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева18_шк36 | 0,426 |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева6 |  |  |  | 40:26:000260 |
| Рылеева6 | 0,5 |  |  | 40:26:000260 |
| Гаражи Герцена16а | 0,02 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена14а_ПМТ | 0,072 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена14а_ПМТ |  |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16 | 0,126 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16_гараж | 0,022 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16а | 0,037 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16а | 0,038 |  |  | 40:26:000261 |
| Герцена16а | 0,059 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева11 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева11 | 0,223 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева20 | 0,166 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева20 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева22 | 0,163 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева22 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева9 | 0,227 |  |  | 40:26:000261 |
| Огарева9 |  |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева19 | 0,232 |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева21 | 0,297 |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева5_дс | 0,213 |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева5_дс |  |  |  | 40:26:000261 |
| Рылеева5_хозбл | 0,012 |  |  | 40:26:000261 |
| Суворова95 | 0,232 |  |  | 40:26:000261 |
| Баррикад10 | 0,096 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад10 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад12 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад12 | 0,059 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад2 | 0,293 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад2 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад8 | 0,644 |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад8 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Герцена3 | 0 |  |  | 40:26:000262 |
| Герцена3 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Герцена9а | 0,04 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_бассейн |  |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_бассейн | 0,029 | 0,083 |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_дсАлыеПаруса |  |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_дсАлыеПаруса | 0,269 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_хозблок |  |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева15_хозблок | 0,012 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева37 | 0,068 |  |  | 40:26:000262 |
| Огарева37 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская44 | 0,492 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская44 | 0,002 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская44 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к1 | 0,258 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к1 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к2 | 0,131 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская51к2 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская90 | 0,175 |  |  | 40:26:000262 |
| Пролетарская90 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4_2 | 0,539 |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4_2 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4к1 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Труда4к1 | 0,586 |  |  | 40:26:000262 |
| Труда6_1 | 0,373 |  |  | 40:26:000262 |
| Труда6_1 |  |  |  | 40:26:000262 |
| Баррикад,116 | 0,274998 |  |  | 40:26:000263 |
| Баррикад,116 | 0,03122 |  |  | 40:26:000263 |
| Воронина,7 | 0,071605 | 0,077635 |  | 40:26:000263 |
| Воронина11 |  |  |  | 40:26:000263 |
| Воронина11 | 0,297 |  |  | 40:26:000263 |
| Пролетарская,105 | 0,02839 |  |  | 40:26:000263 |
| Пролетарская100_дс | 0,042 |  |  | 40:26:000263 |
| Пролетарская100_дс |  |  |  | 40:26:000263 |
| Баррикад,115 | 0,05024 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,117а | 0,071 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,117а |  |  | 0 | 40:26:000264 |
| Баррикад,124 | 0,309 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,124 |  |  | 0,01797 | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 | 0,146791 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 |  |  | 0,114107 | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 к.1 | 0,079 |  |  | 40:26:000264 |
| Баррикад,126 к.1 |  |  | 0,017028 | 40:26:000264 |
| Баррикад,128 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,60 |  |  | 0,026 | 40:26:000264 |
| Ленина,62 | 0,275051 |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,64 | 0,043831 |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,66 | 0,251891 |  |  | 40:26:000264 |
| Ленина,66 |  |  | 0,029305 | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 | 0,431943 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  | 0,024188 | 40:26:000264 |
| Московская,65/1 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,71 | 0,364078 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,71 |  |  | 0,047095 | 40:26:000264 |
| Московская,79 | 0,087199 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,79 |  |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,79 | 0,715438 |  |  | 40:26:000264 |
| Московская,79 |  |  | 0,07722 | 40:26:000264 |
| Пролетарская,108 | 0,20789 |  |  | 40:26:000264 |
| Пролетарская,108 | 0,004828 |  |  | 40:26:000264 |
| Пролетарская,108 |  |  | 0,002977 | 40:26:000264 |
| Пролетарская,110 | 0,198957 |  |  | 40:26:000264 |
| Пролетарская,110 |  |  | 0,043996 | 40:26:000264 |
| Пролетарская,129 | 0,0545 |  |  | 40:26:000264 |
| Ул.Ленина,60 | 0,325 |  |  | 40:26:000264 |
| Ул.Ленина,60а | 0,02 |  |  | 40:26:000264 |
| Воронина30 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30 | 0,019 |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_дсРакета |  |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_дсРакета | 0,162 |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_яслиРакета |  |  |  | 40:26:000265 |
| Воронина30_яслиРакета | 0,233 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена15 | 0,073 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 | 0,209 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_1 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_2 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_3 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_4 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_5 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_6 | 0,076 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена17_магазин | 0,024 |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена19а |  |  |  | 40:26:000265 |
| Герцена19а | 0,054 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к1 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к1 | 0,221 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к2 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева40к2 | 0,186 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева42 | 0,433 |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева42 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева44 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Огарева44 | 0,338 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 | 0,056 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 | 0,246 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова111 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова113 | 0,11 | 0,89 |  | 40:26:000265 |
| Суворова113 |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,012 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,112 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,021 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117 | 0,002 |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117_стСкорПом |  |  |  | 40:26:000265 |
| Суворова117_стСкорПом | 0,082 |  |  | 40:26:000265 |
| московская 52 | 0,02 |  |  | 40:26:000266 |
| московская 52а | 0,03 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 адм зд | 0,81 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 калуг центр | 0,05 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 калуг центр |  |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 121 оф пом | 0,12 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 123/50 | 0,3 |  |  | 40:26:000266 |
| суворова 123/50 |  |  |  | 40:26:000266 |
| Барикад 144 | 0,18 |  |  | 40:26:000267 |
| Барикад 144 |  |  | 0,384 | 40:26:000267 |
| Баррикад,136 | 0,246906 |  |  | 40:26:000267 |
| Баррикад,136 |  |  | 0,049192 | 40:26:000267 |
| Баррикад,140 |  |  | 0,040612 | 40:26:000267 |
| Баррикад,140 | 0,294281 |  |  | 40:26:000267 |
| Баррикад,142 |  |  | 0,076127 | 40:26:000267 |
| Баррикад,142 | 0,4 |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,59 | 0,390154 |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,59 |  |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,61 | 0,360059 |  |  | 40:26:000267 |
| Ленина,61 |  |  | 0,045185 | 40:26:000267 |
| М.Горького,1 |  |  |  | 40:26:000267 |
| М.Горького,1 к.1 | 0,0208 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 |  |  | 0,03718 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 | 0,213813 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 к.1 | 0,115812 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,112 к.1 |  |  | 0,013633 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,114а | 0,1814 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,114а |  |  | 0,062712 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,116 | 0,220139 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,116 |  |  | 0,02574 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,118 |  |  | 0,04576 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,118 | 0,339753 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,133 | 0,259107 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,133 |  |  | 0,027093 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 | 0,268977 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 |  |  | 0,043782 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 |  |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,135 |  |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,139 | 0,3131153 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,139 |  |  | 0,039585 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,155 | 0,229317 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,155 |  |  | 0,038181 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,157 | 0,259417 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,159 |  |  | 0,053196 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,159 | 0,290861 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,161 |  |  | 0,032032 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,161 | 0,223759 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,163 | 0,128649 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,163 |  |  | 0,012513 | 40:26:000267 |
| Пролетарская,165 | 0,339001 |  |  | 40:26:000267 |
| Пролетарская,165 |  |  | 0,092295 | 40:26:000267 |
| Чижевского,11 | 0,218078 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,11 |  |  | 0,029744 | 40:26:000267 |
| Чижевского,13 | 0,202989 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,13 |  |  | 0,0286 | 40:26:000267 |
| Чижевского,15 | 0,189567 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,15 |  |  | 0,078698 | 40:26:000267 |
| Чижевского,17 | 0,39906 | 0,41 |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,17 |  |  | 0,019933 | 40:26:000267 |
| Чижевского,19 | 0,185145 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,19 |  |  | 0,033485 | 40:26:000267 |
| Чижевского,21 | 0,116976 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,21 |  |  | 0,008008 | 40:26:000267 |
| Чижевского,23 | 0,350742 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,23 |  |  | 0,050327 | 40:26:000267 |
| Чижевского,25 | 0,264796 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,25 |  |  | 0,030846 | 40:26:000267 |
| Чижевского,7 | 0,139 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,7 |  |  | 0,026217 | 40:26:000267 |
| Чижевского,9 | 0,215394 |  |  | 40:26:000267 |
| Чижевского,9 |  |  | 0,049859 | 40:26:000267 |
| кирова 27 | 0,31 |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 27 |  |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 29 | 0,21 |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 31 центральный | 0,27 |  |  | 40:26:000268 |
| кирова 31/76 кафе | 0,005 |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 гар | 0,12 |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 гар |  |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 пол строен 1 | 0,2 |  |  | 40:26:000268 |
| лен 72 пол строен 1 |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 70 магазин | 0,16 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 70 магазин | 0,03 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 70 магазин |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 пристр 2 | 0,09 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 пристр 2 |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 спортзал адм зд | 0,2 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 72 спортзал адм зд |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 | 0,27 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 пристройка | 0,17 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 74 пристройка |  |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 76 адм корп | 0,797 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 76 корп 2 | 0,09 |  |  | 40:26:000268 |
| ленина 76 корп 2 |  |  |  | 40:26:000268 |
| Ленина,68 | 0,020754 |  |  | 40:26:000268 |
| Ленина,68 |  |  | 0,003384 | 40:26:000268 |
| Ленина,68 | 0,242509 |  |  | 40:26:000268 |
| Ленина,68 |  |  | 0,012587 | 40:26:000268 |
| московская 29а | 0,005 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 31 | 0,31 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 33 | 0,008 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 53 | 0,04 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 55а дет сад | 0,07 |  |  | 40:26:000268 |
| московская 55а дет сад |  |  |  | 40:26:000268 |
| московская31 стр3 | 0,008 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 132 | 0,26 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 132 |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 | 0,06 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 | 0,32 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 | 0,53 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 137 |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд а | 0,15 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд а |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд б | 0,14 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 адм зд б |  |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 стр2 | 0,32 |  |  | 40:26:000268 |
| суворова 139 часовня | 0,002 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,4 | 0,115184 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,4 |  |  | 0,006816 | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,015975 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,066859 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,015681 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 | 0,036535 |  |  | 40:26:000268 |
| Чижевского,6 |  |  | 0,0035 | 40:26:000268 |
| ленина 63/10 | 0,17 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 65 | 0,34 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 65а | 0,04 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 65а тя под | 0,02 |  |  | 40:26:000269 |
| ленина 67 | 0,22 |  |  | 40:26:000269 |
| Ленина,65 |  |  | 0,0539808 | 40:26:000269 |
| насос | 0,003 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 143 | 0,55 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 147 | 0,66 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 147к1 | 0,08 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 151 | 0,15 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 | 0,04 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 к1 | 0,12 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 к2 | 0,21 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153 к3 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153/4 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 153/5 | 0,18 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 155 | 0,12 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 157 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| суворова 159 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| Суворова,147 |  |  |  | 40:26:000269 |
| Суворова,147 к1,151 |  |  |  | 40:26:000269 |
| Теренинский,2 | 0,116148 |  |  | 40:26:000269 |
| Теренинский,2 |  |  | 0,027265 | 40:26:000269 |
| Теренинский,4 | 0,213365 |  |  | 40:26:000269 |
| Теренинский,4 |  |  | 0,026646 | 40:26:000269 |
| чижевского 12 | 0,24 |  |  | 40:26:000269 |
| Чижевского,14 | 0,216058 |  |  | 40:26:000269 |
| Чижевского,14 |  |  | 0,041228 | 40:26:000269 |
| Велобаза | 0,019 |  |  | 40:26:000270 |
| М.Горького,6 | 0,224781 |  |  | 40:26:000270 |
| М.Горького,8 | 0,208383 |  |  | 40:26:000270 |
| пер терененский 7а | 0,07 |  |  | 40:26:000270 |
| Суворова,177 | 0,0284 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.МаксаГорького,4/26 | 0,203 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Максимагорьк.6 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,181 | 0,211 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,183 | 0,114 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,183 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова,185 Магазин | 0,002 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова179 | 0,233 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Суворова179 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.11 | 0,284 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.23а | 0,059 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.23а |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнг.9 | 0,204 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнгельса,13 | 0,071 |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.ФридрихаЭнгельса,13 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Ул.Чижевского,24 | 0,206 |  |  | 40:26:000270 |
| ф.энгельса гимназия 24 | 0,23 |  |  | 40:26:000270 |
| ф.энгельса школоа15 | 0,34 |  |  | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,12а | 0,106102 | 0,1785 |  | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,12а |  |  | 0,0506 | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,7/20 | 0,285 |  |  | 40:26:000270 |
| Ф.Энгельса,7/20 |  |  | 0,017351 | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 | 0,305281 |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 |  |  | 0,02574 | 40:26:000270 |
| Чижевского,16 |  |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16/1 | 0,217971 |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,16/1 |  |  | 0,011154 | 40:26:000270 |
| Чижевского,18 | 0,12147 |  |  | 40:26:000270 |
| Чижевского,18 |  |  | 0,01921 | 40:26:000270 |
| Чижевского,22 | 0,084 |  |  | 40:26:000270 |
| М жукова 19 | 0,053 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,3 | 0,16855 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,3 |  |  | 0,017518 | 40:26:000271 |
| М.Горького,3 к.1 | 0,239578 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,5 | 0,087843 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,7 | 0,309863 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,7 к.1 | 0,115893 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,7 к.1 |  |  | 0,009295 | 40:26:000271 |
| М.Горького,9 | 0,216383 |  |  | 40:26:000271 |
| М.Горького,9 |  |  | 0,146168 | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,11 | 0,145043 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,11 к.1 | 0,139363 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,13 | 0,218634 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,13 к.1 | 0,219621 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,15 | 0,214489 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,21 | 0,198378 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,7 | 0,307061 |  |  | 40:26:000271 |
| Маршала Жукова,9 | 0,232018 |  |  | 40:26:000271 |
| Горького,41 | 0,337862 |  |  | 40:26:000272 |
| Горького,41 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,14 | 0,148201 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,14 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,16 | 0,19004 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,16 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,18 | 0,156468 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,18 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,22 | 0,080996 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,22 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,22 | 0,200086 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,24 | 0,14586 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,26 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,26 | 0,229 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,28 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,28 | 0,229 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30 | 0,231 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а |  |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а | 0,281 |  |  | 40:26:000272 |
| Маршала Жукова,30а | 0,031397 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,10 | 0,222 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,32 | 0,242439 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,8 | 0,156584 |  |  | 40:26:000272 |
| Пестеля,8 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,1 | 0,231 |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 | 0,308465 | 0,0551 |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 | 0,0733 |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,25 | 0,0233 |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,3 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,3 | 0,218481 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,103 | 0,25836 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,103 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,111 | 0,080625 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,111 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,119 | 0,231 |  |  | 40:26:000272 |
| Тульская,119 |  |  |  | 40:26:000272 |
| Стеклянников сад,2 | 0,31102 |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,2 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,4 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,4 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,4 | 0,554688 |  |  | 40:26:000273 |
| Стеклянников сад,44 | 0,296287 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская | 0,000153 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 | 0,56 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,121 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,131 | 0,169 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,131 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,137 | 0,285085 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 | 0,0624 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 | 0,598722 |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,139 |  |  |  | 40:26:000273 |
| Тульская,145 к.3 |  |  |  | 40:26:000273 |
| 2ой пер. тульский | 0,001 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский | 0,007 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский | 0,053 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский | 0,015 |  |  | 40:26:000274 |
| 2ой пер.тульский3 | 0,04 |  |  | 40:26:000274 |
| ГУ МЧС | 0,111 |  |  | 40:26:000274 |
| ГУ МЧС |  |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина |  |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина администрация | 0,091 |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина администрация |  |  |  | 40:26:000274 |
| ул.никитина мастерские | 0,439 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121 | 0,068 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121стр.2 | 0,017 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,121стр.2 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,123 | 0,049 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,123 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,125 | 0,153 |  |  | 40:26:000274 |
| УЛ.Никитина,125а | 0,155 |  |  | 40:26:000274 |
| УЛ.Никитина,125б | 0,201 |  |  | 40:26:000274 |
| УЛ.Никитина,125б |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,125в | 0,9 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,125в |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,127 | 0,131 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,129 | 0,116 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,131 | 0,178 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,131к1 | 0,612 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,131к1 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133 | 0,103 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133Б | 0,07 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133Б | 0,07 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133Б |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133б,прачечная | 0,003 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133б,прачечная |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133к2 | 0,085 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,133к2 |  |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,135 | 0,091 |  |  | 40:26:000274 |
| Ул.Никитина,137 | 0,113 |  |  | 40:26:000274 |
| 1х комунаров 10а | 0,01 |  |  | 40:26:000277 |
| Гвардейская,21 | 0,003549 |  |  | 40:26:000277 |
| Первых Коммунаров,11 |  |  |  | 40:26:000277 |
| Первых Коммунаров,11 | 0,411906 |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,10 | 0,213264 |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,10 |  |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,9 | 0,211257 |  |  | 40:26:000277 |
| Промежуточная,9 |  |  |  | 40:26:000277 |
| Гвардейская | 0,00604 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,1 | 0,217016 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,10 | 0,231341 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,10 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,11 | 0,061233 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,15 | 0,062789 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,17 | 0,06897 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,2 | 0,225409 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,21 | 0,00217 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,3 | 0,217103 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,4 | 0,220872 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,5 | 0,306425 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,5 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,5а | 0,07701 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,6 | 0,025631 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,7 | 0,080504 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,8 | 0,101118 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,9 | 0,235931 |  |  | 40:26:000278 |
| Гвардейская,9 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Первых Коммунаров,19а | 0,15536 |  |  | 40:26:000278 |
| Первых Коммунаров,19а |  |  |  | 40:26:000278 |
| Трудовая,12 | 0,21907 |  |  | 40:26:000278 |
| Трудовая,12 | 0,02437 |  |  | 40:26:000278 |
| Трудовая,12 |  |  |  | 40:26:000278 |
| Воинск часть | 2,7 |  |  | 40:26:000279 |
| калужка 2 | 0,068 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 10 | 0,011 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 13 | 0,003 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 14 | 0,013 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 4 | 0,068 |  |  | 40:26:000290 |
| калужка 6 | 0,051 |  |  | 40:26:000290 |
| церковь | 0,055 |  |  | 40:26:000290 |
| Добровольского5 | 0,18 |  |  | 40:26:000291 |
| ждДобровольского31 | 0,269 |  |  | 40:26:000291 |
| ждДобровольского31 |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_акуш_корп | 0,086 |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_гл_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_инф_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_лаб_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_прачка |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_прачка | 0,08 |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_хир_корп |  |  |  | 40:26:000291 |
| Окт3_Хирургический_корпус | 0,68 |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская3_гл_корп | 0,318 |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская3_морг |  |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская3_морг | 0,016 |  |  | 40:26:000291 |
| Октябрьская№_инф_корп | 0,08 |  |  | 40:26:000291 |
| Гоголя2 |  |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2 |  |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_гостиница |  |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_гостиница | 0,249 |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_ресторан | 0,305 |  |  | 40:26:000292 |
| Гоголя2_ресторан | 0,305 |  |  | 40:26:000292 |
| дсГоголя1 | 0,08 |  |  | 40:26:000292 |
| дсГоголя1 |  |  |  | 40:26:000292 |
| ждГоголя1 | 0,07 |  |  | 40:26:000292 |
| ждДобровольского14 | 0,238 |  |  | 40:26:000292 |
| ждДобровольского22 | 0,214 |  |  | 40:26:000292 |
| ждКоролева21 | 0,011 |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская11 | 0,171 |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская11 |  |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская13к1 | 0,228 |  |  | 40:26:000292 |
| ждОктябрьская13к2 | 0,242 |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский_3 | 0,18 |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский3 | 0,18 |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский3 |  |  |  | 40:26:000292 |
| перОктябрьский3_насосная | 0,032 |  |  | 40:26:000292 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина1 | 0,273 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина3_МГТУ | 0,357 |  |  | 40:26:000293 |
| Гагарина3_переход | 0,022 |  |  | 40:26:000293 |
| дсИскорка_Циолковского3 | 0,12 |  |  | 40:26:000293 |
| дсИскорка_Циолковского3 |  |  |  | 40:26:000293 |
| ждБольшевиков2 | 0,231 |  |  | 40:26:000293 |
| ждДобровольского24 | 0,231 |  |  | 40:26:000293 |
| ждДобровольского28 | 0,142 |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева27 | 0,101 |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева29 | 0,034 |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева29 |  |  |  | 40:26:000293 |
| ждКоролева43 | 0,047 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская10 | 0,212 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская14а | 0,046 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская2 | 0,303 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская20 | 0,308 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская24 | 0,157 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская26 | 0,284 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская26 | 0,141 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская4 | 0,228 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская6 | 0,258 |  |  | 40:26:000293 |
| ждОктябрьская8 | 0,267 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского25 | 0,33 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского5 | 0,366 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского5 |  |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского7 | 0,36 |  |  | 40:26:000293 |
| ждЦиолковского7 |  |  |  | 40:26:000293 |
| Королева25 | 0,029 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева27 |  |  |  | 40:26:000293 |
| Королева39 | 0,097 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева39_МГТУ | 0,019 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева41_МГТУ | 0,451 |  |  | 40:26:000293 |
| Королева43_школа_машинистов | 0,176 |  |  | 40:26:000293 |
| Октябрьская6а | 0,004 |  |  | 40:26:000293 |
| перОктябрьский4 | 0,222 |  |  | 40:26:000293 |
| Циолк20гараж | 0,015 |  |  | 40:26:000293 |
| Циолковского20_лаб_корп | 0,219 |  |  | 40:26:000293 |
| Большевиков1 | 0,158 |  |  | 40:26:000294 |
| Большевиков1 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Большевиков3 | 0,296 |  |  | 40:26:000294 |
| Кирова1 | 0,572 | 1,818 |  | 40:26:000294 |
| Кирова1 |  |  |  | 40:26:000294 |
| плМира2 |  |  |  | 40:26:000294 |
| плМира2 | 0,887 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова38 | 0,121 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова38 |  |  |  | 40:26:000294 |
| суворова44 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова44 | 0,103 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова46 | 0,148 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова46 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова48 | 0,222 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова50 | 0,202 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова52 | 0,231 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова54 | 0,231 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова54 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова56 | 0,217 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова58 | 0,211 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова60 | 0,129 |  |  | 40:26:000294 |
| Суворова60 |  |  |  | 40:26:000294 |
| Рылеева39_3 | 0,082 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34 | 0,18 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34 | 0,162 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34_1 | 0,245 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена34_гараж | 0,004 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова11 | 0,133 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова13 | 0,084 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова15_45 | 0,182 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова7_47 | 0,166 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9 | 0,089 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,145 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,091 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,121 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а | 0,04 |  |  | 40:26:000295 |
| Кирова9а |  |  |  | 40:26:000295 |
| Киролва17 | 0,024 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова41 | 0,585 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова41 |  |  |  | 40:26:000295 |
| плеханова41 | 0,047 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова41 |  |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова43 | 0,212 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова43 |  |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 | 0,168 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 |  |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 | 0,063 |  |  | 40:26:000295 |
| Плеханова45 | 0,354 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева34 | 0,251 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева34 | 0,005 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева34а | 0,127 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева38 | 0,179 |  |  | 40:26:000295 |
| рылеева39 | 0,008 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева39_2 | 0,179 |  |  | 40:26:000295 |
| Рылеева41 | 0,119 |  |  | 40:26:000295 |
| Суворова86 | 0,2 |  |  | 40:26:000295 |
| Герцена27 | 0,146 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена27 | 0,02 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена29 | 0,293 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена31 | 0,216 |  |  | 40:26:000296 |
| Герцена37 | 0,03 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова21_гараж | 0,001 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова21а | 0,48 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова23 | 0,291 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова23а | 0,268 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25а | 0,231 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25ек1 | 0,114 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25ек2 | 0,12 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25к1 | 0,129 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25к1 | 0,191 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова25к2 | 0,134 |  |  | 40:26:000296 |
| Московская30 | 0,05 |  |  | 40:26:000296 |
| Московская34 | 0,071 |  |  | 40:26:000296 |
| Московская36 | 0,27 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова106 | 0,017 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова110 | 0,017 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова112 | 0,027 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова112 | 0,067 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова116 | 0,247 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова116 | 0,226 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова118 | 0,18 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова118 | 0,204 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова118 | 0,2 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова120 | 0,25 |  |  | 40:26:000296 |
| Суворова124 | 0,024 |  |  | 40:26:000296 |
| Театральная1 | 0,363 | 0,267 |  | 40:26:000296 |
| Храм | 0,031 |  |  | 40:26:000296 |
| Кирова,43 | 0,15601 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,43 | 0,2255 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,43 к.1 | 0,06981 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,45 | 0,018231 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,47 | 0,072996 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,47 | 0,609 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,47 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,57 | 0,0676 | 0,05346 |  | 40:26:000297 |
| Кирова,57 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,57в | 0,0778 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 | 0,362093 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 к1 | 0,217331 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,59 к1 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,61 | 0,028449 |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,63 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,63 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,67 | 0,504187 | 0,037579 |  | 40:26:000297 |
| Кирова,67 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Кирова,73 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69 | 0,1775 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69а | 0,08081 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,69а |  |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,71 | 0,021 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,73 | 0,423 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,73 к1 | 0,235589 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,73а | 0,045 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,75 | 0,097206 |  |  | 40:26:000297 |
| Ленина,75 | 0,164866 |  |  | 40:26:000297 |
| пл.Победы,1 | 0,286099 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,142 | 0,250117 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,144 | 0,150761 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,154 к1 | 0,304786 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156а | 0,138 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156а |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156б | 0,138 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,156б |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,158 | 0,312941 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,158 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 | 0,881503 |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Суворова,160 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6 | 0,21755 |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6а | 0,095014 |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,6а |  |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,8 | 0,144953 |  |  | 40:26:000297 |
| Теренинский,8 |  |  |  | 40:26:000297 |
| Жукова,1 | 0,055285 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,2 | 0,284723 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,3 | 0,18511 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,4 | 0,18511 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,5 | 0,187385 |  |  | 40:26:000298 |
| пл.Победы,7 | 0,182591 |  |  | 40:26:000298 |
| Суворова,174 | 0,1268 |  |  | 40:26:000298 |
| Суворова,182 | 0,06735 |  |  | 40:26:000298 |
| Суворова,186 | 0,06735 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаксимаГорького,10 | 0,142 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаксимаГорького,10 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3 | 0,222 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3к1 | 0,082 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,3к1 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,5 | 0,215 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.МаршалаЖукова,5 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.Суворова,188 | 0,293 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.Суворова,188 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.ФридрихаЭнг.17 | 0,298 |  |  | 40:26:000298 |
| Ул.ФридрихаЭнг.17 |  |  |  | 40:26:000298 |
| Ф. Энгельса,20 | 0,271049 |  |  | 40:26:000298 |
| Маршала Жукова,10 | 0,183425 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,12 | 0,28642 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,2 | 0,285544 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,4 | 0,169732 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,6 | 0,209875 |  |  | 40:26:000299 |
| Маршала Жукова,8 | 0,181247 |  |  | 40:26:000299 |
| пл. Победы,10 | 0,22269 |  |  | 40:26:000299 |
| пл. Победы,10 |  |  |  | 40:26:000299 |
| пл. Победы,9 | 0,268541 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,1 |  |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,1 | 0,0292 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,1 | 0,089317 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,3 | 0,290281 |  |  | 40:26:000299 |
| С.Разина,3 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Тульская,67 | 0,284862 |  |  | 40:26:000299 |
| Тульская,69 | 0,511161 |  |  | 40:26:000299 |
| Тульская,69 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,19 | 0,24393 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,19 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,21 | 0,228018 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,21 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,23 | 0,428797 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,23 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,23 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,25 | 0,18662 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,25 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,27 | 0,28349 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,27 |  |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,38 | 0,217464 |  |  | 40:26:000299 |
| Ф.Энгельса,40 | 0,21366 |  |  | 40:26:000299 |
| 1Й ПЕР ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 16 | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 19 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 27 | 0,077 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й пер пестеля 28 а | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 28 а |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 30 | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 30 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 30к1 | 0,21 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ 33 | 0,04 |  |  | 40:26:000300 |
| 1й пер пестеля 37 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| 1-й пер пестеля 50 |  |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР ПЕСТЕЛЯ31 | 0,044 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 21 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 25 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 29 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 35 | 0,048 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 46 | 0,043 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 50 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПЕСТЕЛЯ 50А | 0,047 |  |  | 40:26:000300 |
| 1Й ПЕР. ПРЕСТЕЛЯ 23 | 0,03 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 83 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 83 |  |  |  | 40:26:000300 |
| никитина 85 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| никитина 85 |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85 |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85А | 0,26 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85А |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85К2 | 0,12 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 85К2 |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 87 | 0,08 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 89 | 0,05 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 89А | 0,07 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 91 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 93 | 0,13 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 93А | 0,24 |  |  | 40:26:000300 |
| никитина 93а |  |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 93Б | 0,24 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 95 | 0,154 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 95А | 0,08 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 97 | 0,079 |  |  | 40:26:000300 |
| НИКИТИНА 97А | 0,04 |  |  | 40:26:000300 |
| пер малы 1 | 0,12 |  |  | 40:26:000300 |
| пер малый 1 |  |  |  | 40:26:000300 |
| пер пестеля 26 | 0,38 |  |  | 40:26:000300 |
| пер пестеля 26 |  |  |  | 40:26:000300 |
| пер. малый 3 | 0,18 |  |  | 40:26:000300 |
| пер. малый 3 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕР.МАЛЫЙ 2 | 0,28 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕР.МАЛЫЙ 2 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 13 | 0,22 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 13 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,006 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,2 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,08 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 | 0,2 |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ПЕСТЕЛЯ 15 |  |  |  | 40:26:000300 |
| пестеля 21 | 0,32 |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛСКАЯ 102 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛЬСКАЯ 100 | 0,18 |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛЬСКАЯ 100 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ТУЛЬСКАЯ 102 | 0,23 |  |  | 40:26:000300 |
| ул.Пестеля№1/90 |  |  |  | 40:26:000300 |
| ул.Пестеля№1/90 | 0,44 |  |  | 40:26:000300 |
| ул.Тульская№92 | 0,411 |  |  | 40:26:000300 |
| М горького 61 | 0,25 |  |  | 40:26:000301 |
| М горького 63 | 0,17 |  |  | 40:26:000301 |
| Мичурина 38 | 0,21 |  |  | 40:26:000301 |
| Мичурина 40 | 0,21 |  |  | 40:26:000301 |
| Никитина 81 |  |  |  | 40:26:000301 |
| Никитина 81 | 0,2 |  |  | 40:26:000301 |
| Никитина 81 | 0,73 |  |  | 40:26:000301 |
| никитина 81 библиот |  |  |  | 40:26:000301 |
| никитина 81 библиот | 0,07 |  |  | 40:26:000301 |
| никитина 81 участ | 0,009 |  |  | 40:26:000301 |
| пер горького 2 | 0,22 |  |  | 40:26:000301 |
| пер горького 2 к1 | 0,11 |  |  | 40:26:000301 |
| Пестеля 62 | 0,31 |  |  | 40:26:000301 |
| Ул.Максима Горького №59 | 0,233077 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Максима Горького№51 | 0,017886 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Мичурина 45-школа | 0,36456 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Мичурина 45-школа |  |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Мичурина№45 | 0,36456 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская,80а | 0,268 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская,80а |  |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская,88/36 | 0,321179 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№78а | 0,14646 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№78б | 0,003455 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№78б | 0,003455 |  |  | 40:26:000301 |
| ул.Тульская№84 | 0,305079 |  |  | 40:26:000301 |
| музей_АКоролева2 | 0,37 |  |  | 40:26:000305 |
| Гагарина9 |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсГагарина35а | 0,08 |  |  | 40:26:000306 |
| дсГагарина35а |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6 | 0,005 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к1 | 0,016 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к1 |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к2 |  |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к2 | 0,014 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к3 | 0,005 |  |  | 40:26:000306 |
| дсКоролева6_к3 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 | 0,395 |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 | 0,347 |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина11 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждГагарина9 | 0,088 |  |  | 40:26:000306 |
| ждКоролева10а | 0,05 |  |  | 40:26:000306 |
| ждКоролева4 | 0,154 |  |  | 40:26:000306 |
| ждКоролева4 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская48 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская48 | 0,219 |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская48а | 0,197 |  |  | 40:26:000306 |
| ждОктябрьская50 | 0,197 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского33 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского33 | 0,224 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского37 | 0,2 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского41 |  |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского41 | 0,191 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского44 | 0,356 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского47 | 0,2 |  |  | 40:26:000306 |
| ждЦиолковского47 |  |  |  | 40:26:000306 |
| Королева14_школа6 | 0,299 |  |  | 40:26:000306 |
| Королева14_школа6 | 0,34 | 0,224 |  | 40:26:000306 |
| Королева6 |  |  |  | 40:26:000306 |
| У70_ждЦиолковского44 |  |  |  | 40:26:000306 |
| Школа6_столовая |  |  |  | 40:26:000306 |
| Баумана3 | 0,084 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана3 | 0,208 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана5 | 0,226 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана5 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана7 | 0,124 |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана7 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 | 0,29 |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 | 0,078 | 0,09 |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина4 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина6 |  |  |  | 40:26:000307 |
| гагарина6 | 0,284 |  |  | 40:26:000307 |
| гагарина6а_47 | 0,142 |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина6а_47 | 0,244 |  |  | 40:26:000307 |
| Гагарина6а_47 |  |  |  | 40:26:000307 |
| гагарина6а_47 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская2_12 | 0,123 |  |  | 40:26:000307 |
| георгиевская3 | 0,264 |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская3 | 0,264 |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская5 | 0,116 |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевская5 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Георгиевскаяф3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева47а |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева47а | 0,212 |  |  | 40:26:000307 |
| Королева49 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева49 | 0,229 |  |  | 40:26:000307 |
| Королева51 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева51 | 0,194 |  |  | 40:26:000307 |
| Королева57 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Королева57 | 0,29 |  |  | 40:26:000307 |
| плМира3 |  |  |  | 40:26:000307 |
| плМира3 | 0,406 |  |  | 40:26:000307 |
| плМира4 | 0,247 |  |  | 40:26:000307 |
| плМира4 |  |  |  | 40:26:000307 |
| Баумана12_17 | 0,381 |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана12_17 | 0,039 |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана12_17 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана12_17 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана14 | 0,05 |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана4 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Баумана4 | 0,253 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская16 | 0,005 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская18 | 0,233 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская19 | 0,006 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская23 | 0,012 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская25 | 0,017 |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского1_46 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского1_46 | 0,939 |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского4 | 0,284 |  |  | 40:26:000308 |
| Дзержинского6 | 0,248 |  |  | 40:26:000308 |
| Кирова4 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Кирова4 | 0,559 |  |  | 40:26:000308 |
| Кирова6 | 0,165 |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова46а_кпп | 0,012 |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова48_8 | 0,286 | 0,156 |  | 40:26:000308 |
| Плеханова48_8 |  |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова74 | 0,023 |  |  | 40:26:000308 |
| Плеханова78а | 0,151 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина3 | 0,174 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина3а | 0,104 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина3а | 0,007 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина5 | 0,019 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина7 | 0,022 |  |  | 40:26:000308 |
| Пушкина9 | 0,0417 |  |  | 40:26:000308 |
| Георгиевская39 | 0,023 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская39_1 | 0,143 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская39_2 | 0,143 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская41 | 0,012 |  |  | 40:26:000309 |
| Георгиевская45 | 0,014 |  |  | 40:26:000309 |
| Дзержинского15 | 0,22 |  |  | 40:26:000309 |
| Дзержинского15а | 0,105 |  |  | 40:26:000309 |
| Дзержинского17 | 0,219 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова14 | 0,0019 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова14а | 0,135 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова16 |  |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова16 | 0,241 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова16_маг | 0,05 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова18 | 0,114 |  |  | 40:26:000309 |
| Кирова20 | 0,167 | 0,261 |  | 40:26:000309 |
| Плеханова51 | 0,114 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова53 | 0,211 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова61 | 0,527 | 0,335 |  | 40:26:000309 |
| Плеханова67 | 0,12 | 0,028 |  | 40:26:000309 |
| Плеханова71_24 | 0,249 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова71а | 0,045 |  |  | 40:26:000309 |
| Плеханова73 | 0,056 |  |  | 40:26:000309 |
| Пушкина17 | 0,019 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева44 | 0,112 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева44а | 0,042 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева46 | 0,097 |  |  | 40:26:000309 |
| Рылеева46а | 0,148 |  |  | 40:26:000309 |
| баженова2/4 конц зал | 0,05 |  |  | 40:26:000310 |
| Кирова22_45 | 0,083 |  |  | 40:26:000310 |
| Кирова22_45 | 0,083 |  |  | 40:26:000310 |
| Кирова24 | 0,088 |  |  | 40:26:000310 |
| марата 10 | 0,1 |  |  | 40:26:000310 |
| марата 4 храм | 0,04 |  |  | 40:26:000310 |
| марата 8 | 0,019 |  |  | 40:26:000310 |
| Марата2 | 0,007 |  |  | 40:26:000310 |
| Марата2 | 0,12 |  |  | 40:26:000310 |
| Рылеева51 | 0,029 |  |  | 40:26:000310 |
| Дзержинского25_3 | 0,005 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского25_3 | 0,063 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского25а | 0,109 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского31 | 0,021 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского35 | 0,072 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского37 | 0,127 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского38 | 0,085 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского50 | 0,031 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского35 | 0,168 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского35 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского39 | 0,127 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,016 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,004 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,01 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41 | 0,018 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41_маг | 0,008 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41_магазин | 0,004 |  |  | 40:26:000311 |
| Достоевского41_прох | 0,0005 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова26 | 0,039 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова26 | 0,027 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова26 | 0,005 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова30а | 0,116 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32 | 0,252 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к1 | 0,12 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к2 | 0,123 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к3 | 0,125 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова32к4 | 0,127 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова34 | 0,007 | 0,007 |  | 40:26:000311 |
| Кирова36 | 0,195 |  |  | 40:26:000311 |
| Кирова38 | 0,056 |  |  | 40:26:000311 |
| Марата1 | 0,432 |  |  | 40:26:000311 |
| Марата5 | 0,245 |  |  | 40:26:000311 |
| Театральная22 | 0,107 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,41 | 0,094 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,43 | 0,049 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,52 | 0,05 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Дзержинского,52 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кимрова,44 к1 | 0,000689 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 | 0,009 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 | 0,115 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,40 офис | 0,011 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,42 | 0,015 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44 | 0,037 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44а | 0,073 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44а |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,44стр.2 | 0,0051 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 | 0,641 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 павильон |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 павильон | 0,013 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Кирова,46 склад | 0,005 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4а-4 | 0,093 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4б | 0,043 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4б |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,4в | 0,055 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,6 | 0,125 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,6а |  |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,6а | 0,034 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,8 магазин | 0,031 |  |  | 40:26:000311 |
| Ул.Театральная,8 Спорт Клуб | 0,01 |  |  | 40:26:000311 |
| Дзержинского47а | 0,1 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского49 | 0,156 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского49 | 0,295 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского51 | 0,026 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского53 | 0,063 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского57_шк№3 | 0,251 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского58 | 0,013 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского45 | 0,029 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского47 | 0,023 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского49 | 0,02 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского49а | 0,055 |  |  | 40:26:000312 |
| Достоевского57 | 0,111 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова50 | 0,024 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова52 | 0,025 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова54 | 0,144 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова56 | 0,296 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова62 | 0,014 |  |  | 40:26:000312 |
| Кирова64 | 0,335 |  |  | 40:26:000312 |
| Ленина78/66 | 0,029 |  |  | 40:26:000312 |
| Ленина80 | 0,152 |  |  | 40:26:000312 |
| Ленина82 | 0,159 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская10 | 0,105 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская13 | 0,092 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская17 | 0,044 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская17 | 0,034 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская17а | 0,145 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская18 | 0,105 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская19 | 0,006 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская19/2 | 0,019 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская20 | 0,125 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская22 | 0,021 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская24 | 0,017 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская5 | 0,104 |  |  | 40:26:000312 |
| Московская7 | 0,129 |  |  | 40:26:000312 |
| Московского22а | 0,026 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная11 | 0,031 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная11 | 0,027 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная11а | 0,046 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная13/47 | 0,008 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная15 | 0,019 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная17 | 0,006 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная17 | 0,016 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная17 | 0,028 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная19 | 0,015 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная21 | 0,061 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная21/43 | 0,02 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная9 | 0,009 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная9 | 0,015 |  |  | 40:26:000312 |
| Театральная9 | 0,048 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Кирова 48/1 | 0,059 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,1 | 0,02 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,1/48 "Камелия" |  |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,1/48 "Камелия" | 0,007 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,5 | 0,024 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,7 | 0,002 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,7 | 0,002 |  |  | 40:26:000312 |
| Ул.Театральная,7 | 0,004 |  |  | 40:26:000312 |
| Дзержинского,63 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,67 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,69 | 0,163 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,69 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,71 | 0,308 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,71 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,81 | 0,051416 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,83 | 0,129841 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,85 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,85 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,89 | 0,231 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,93 | 0,223185 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,93 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,95 | 0,308 |  |  | 40:26:000313 |
| Дзержинского,95 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,68 | 0,161413 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,70 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,70 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,70 | 0,37009 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,72 | 0,029767 | 0,11 |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 | 0,303346 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 | 0,015488 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,74 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,76 | 0,311146 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,76 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,78 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,78 | 0,326502 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,78 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 | 0,305779 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 | 0,042435 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,80 |  |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,92б | 0,04 |  |  | 40:26:000313 |
| Ленина,77 | 0,284524 |  |  | 40:26:000313 |
| Ленина,81 | 0,03259 |  |  | 40:26:000313 |
| Ленина,81 | 0,324024 | 0,109 |  | 40:26:000313 |
| Ленина,81 | 0,00545 |  |  | 40:26:000313 |
| Кирова,96 | 0,0405 |  |  | 40:26:000314 |
| Кирова,98 | 0,171917 |  |  | 40:26:000314 |
| Николо-Козинская,3 | 0,176357 |  |  | 40:26:000314 |
| Николо-Козинская,5 | 0,320206 |  |  | 40:26:000314 |
| Николо-Козинская,7 | 0,284945 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,11 | 0,263321 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,12 | 0,2415 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,13 | 0,26656 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,14 | 0,26656 |  |  | 40:26:000314 |
| пл. Победы,15 | 0,163521 |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,10а | 0,05097 |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,10а |  |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,4 | 0,1677 |  |  | 40:26:000314 |
| С.Разина,6 | 0,237062 |  |  | 40:26:000314 |
| Тульская,49 | 0,23096 |  |  | 40:26:000314 |
| Мичурина,17 | 0,287859 |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 | 0,529503 |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,5 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 | 0,523402 |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| С.Разина,7 |  |  |  | 40:26:000315 |
| Тульская,56 |  |  |  | 40:26:000315 |
| Тульская,56 | 0,213226 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Максима Горького-54 | 0,231764 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Максима Горького№52 | 0,234117 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Мичурина,29 | 0,32249 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Мичурина,31 | 0,23 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,66/57 | 0,036502 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,68 Дет-сад | 0,17275 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,68 Дет-сад |  |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,70 | 0,221627 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Тульская,70 |  |  |  | 40:26:000315 |
| ул.Фридр.Энг.№63а | 0,01 |  |  | 40:26:000315 |
| Ул.ФридрихаЭнг.59 | 0,011095 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.ФридрихаЭнг.61 | 0,247326 |  |  | 40:26:000315 |
| ул.ФридрихаЭнг.63 | 0,252583 |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,64 | 0,302313 |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,64 |  |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,66 | 0,299696 |  |  | 40:26:000315 |
| Ф.Энгельса,68 | 0,296967 |  |  | 40:26:000315 |
| Гагарина13_вв1 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв2 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв2 | 0,192 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв3 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв3 | 0,205 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв4 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв4 | 0,196 | 0,009 |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв5 |  |  |  | 40:26:000317 |
| гагарина13_вв5 | 0,173 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв6 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв6 | 0,165 |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв7 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Гагарина13_вв7 | 0,185 |  |  | 40:26:000317 |
| ждГагарина13 | 0,145 |  |  | 40:26:000317 |
| ждОктябрьская21_22 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна_стр |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна1а | 0,153 |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна1а |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна24 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_коммуна26 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_Коммуна28 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждП_коммуна30 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского58 | 0,326 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского58 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского60 | 0,327 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского60 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского62 | 0,301 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского62 |  |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского67 | 0,179 |  |  | 40:26:000317 |
| ждЦиолковского67 |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_пол | 0,1 |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_пол |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_поликлиника | 0,1 |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_поликлиника |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_стационар | 0,203 |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_стационар |  |  |  | 40:26:000317 |
| Комарова4_хозкорп | 0,11 |  |  | 40:26:000317 |
| Баумана27 | 0,019 |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана29_школа13 | 0,426 |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана29_школа13 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана35 | 0,027 |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана37/39 | 0,031 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина38а | 0,106 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_1 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_2 | 0,131 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_2 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_3 | 0,107 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8_3 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8апр | 0,146 |  |  | 40:26:000318 |
| Гагарина8апр |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_1 | 0,163 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_1 | 0,163 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_2 | 0,163 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова33_2 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова35 | 0,156 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова35 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова37 | 0,156 |  |  | 40:26:000318 |
| Комарова37 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева16а | 0,054 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б1 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б1 | 0,109 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б2 | 0,144 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б3 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_б3 | 0,135 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева22_бл4 | 0,138 | 0,083 |  | 40:26:000318 |
| Королева22_бл4 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Королева26 | 0,144 |  |  | 40:26:000318 |
| Королева28 | 0,058 |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина2 | 0,312 |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина2 |  |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина3 | 0,219 |  |  | 40:26:000318 |
| перПушкина3 |  |  |  | 40:26:000318 |
| Баумана22 | 0,007 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана24 | 0,022 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана26 | 0,031 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана26а | 0,016 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана26а | 0,0006 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана28 | 0,019 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана28а | 0,011 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30 | 0,022 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30 | 0,036 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30_1 | 0,145 |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана30_1 |  |  |  | 40:26:000319 |
| Баумана34 | 0,041 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова45 | 0,258 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова45к1 | 0,181 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова45к1 |  |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова47 | 0,015 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова53 | 0,17 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова55 | 0,202 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова57 | 0,178 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова59_1 | 0,035 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова59_2 | 0,035 |  |  | 40:26:000319 |
| Комарова61 | 0,039 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова75 | 0,11 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова79 | 0,121 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова80 | 0,174 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова81 | 0,166 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова82 | 0,177 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова84 | 0,118 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова86 | 0,05 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова88 | 0,05 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова94 | 0,22 |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова96 |  |  |  | 40:26:000319 |
| Плеханова96 | 0,123 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина10_75 | 0,1 |  |  | 40:26:000319 |
| пушкина14 | 0,026 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина14_мастерская | 0,001 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина14_музей | 0,109 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина14_фл_левый | 0,029 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина16 | 0,016 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина4 | 0,05 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина4 | 0,03 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина4 | 0,005 |  |  | 40:26:000319 |
| Пушкина6 | 0,042 |  |  | 40:26:000319 |
| Достоевского20 | 0,08 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского22 | 0,002 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского22 | 0,002 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского22 | 0,035 |  |  | 40:26:000320 |
| Достоевского26 | 0,029 |  |  | 40:26:000320 |
| Карпова5 | 0,015 |  |  | 40:26:000320 |
| Карпова7 | 0,028 |  |  | 40:26:000320 |
| Марата7 | 0,336 |  |  | 40:26:000320 |
| Марата7_гараж | 0,013 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева3а | 0,095 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева3а | 0,084 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева3а_гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева4 | 0,014 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева4 | 0,003 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева4а | 0,03 |  |  | 40:26:000320 |
| Пацаева7а | 0,126 |  |  | 40:26:000320 |
| Театральная34 | 0,078 |  |  | 40:26:000320 |
| Театральная36 | 0,14 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева3а | 0,037 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева5а | 0,008 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6 | 0,06 |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6_Институт |  |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6_институт |  |  |  | 40:26:000320 |
| Чебышева6а | 0,203 |  |  | 40:26:000320 |
| Дарвина10 | 0,016 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина10а | 0,069 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина12 | 0,039 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина13_33 | 0,123 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина15 | 0,072 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина16 | 0,021 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина17 | 0,14 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина17а | 0,103 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина18 | 0,298 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина19 | 0,045 |  |  | 40:26:000321 |
| Дарвина8_35 | 0,003 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского44 | 0,065 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского44б | 0,015 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского46 | 0,08 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского46к1 | 0,172 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского48 | 0,038 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского48_минфин | 0,257 |  |  | 40:26:000321 |
| Достоевского48а | 0,066 |  |  | 40:26:000321 |
| Карпова13 | 0,143 |  |  | 40:26:000321 |
| карпова15 | 0,044 |  |  | 40:26:000321 |
| Карпова17 | 0,052 |  |  | 40:26:000321 |
| карпова19 | 0,042 |  |  | 40:26:000321 |
| Карпова19 | 0,027 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина100 | 0,197 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина102 | 0,019 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина102 | 0,027 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина102а | 0,089 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,01 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,014 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,004 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина104 | 0,096 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина106_Храм | 0,052 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина92 | 0,073 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина94 | 0,09 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина96 | 0,047 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина96а | 0,059 |  |  | 40:26:000321 |
| Ленина98 | 0,085 |  |  | 40:26:000321 |
| перГостинорядский2 | 0,034 |  |  | 40:26:000321 |
| перГостинорядский4 | 0,088 |  |  | 40:26:000321 |
| перГостинорядский6_9 | 0,047 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная23 | 0,04 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная25 | 0,097 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная27 | 0,079 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная29 | 0,167 |  |  | 40:26:000321 |
| Театральная37_2 | 0,04 |  |  | 40:26:000321 |
| Воскресенская |  |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,5,3 | 0,035 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,7 | 0,053785 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,7а | 0,010474 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенская,9 | 0,113373 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский | 0,03807 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский | 0,00915 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский,7 | 0,017 |  |  | 40:26:000322 |
| Воскресенский,9 | 0,04 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,83 | 0,30507 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,85 | 0,310184 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,85а | 0,01351 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,87 | 0,007928 |  |  | 40:26:000322 |
| Ленина,93 | 0,30075 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,10/15 | 0,069064 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,12 | 0,012121 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,16 | 0,13915 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,4 | 0,04012 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,6 | 0,14882 |  |  | 40:26:000322 |
| Луначарского,6 | 0,3095 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,12 | 0,041 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,14 | 0,033842 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,16/10 | 0,039652 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,2/1 | 0,043682 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,2а | 0,22707 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,4 | 0,016 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,5 | 0,011549 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,6 | 0,01389 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,7 | 0,244268 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,7 |  |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8 |  |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8а | 0,089595 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8а | 0,01004 |  |  | 40:26:000322 |
| Старичков,8а | 0,267253 |  |  | 40:26:000322 |
| Дзержинского,74 | 0,09968 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,78 | 0,434553 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,78 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,90 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,90 | 0,123782 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 | 0,0231 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 к.2 | 0,23483 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92 к.2 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92а | 0,102 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92а |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б | 0,223 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б к.1 | 0,07 |  |  | 40:26:000323 |
| Дзержинского,92б к.1 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,1 | 0,09258 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,11/1 | 0,0846 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,3 | 0,012 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,5 | 0,03572 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,9/2 | 0,505926 |  |  | 40:26:000323 |
| Луначарского,9/2 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Николо-Козинская |  |  |  | 40:26:000323 |
| Николо-Козинская,22 | 0,24493 |  |  | 40:26:000323 |
| Николо-Козинская,22 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Старообрядческий,9 | 0,16742 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б | 0,164235 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б | 0,135786 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б | 0,210993 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,13б |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,15 | 0,187549 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,15 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,16а | 0,1658 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,16а | 0,0477 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,19 | 0,23096 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 | 0,563022 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,21 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 | 0,56 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,23 |  |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,4 | 0,266 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,5а | 0,1748 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,5а | 0,07502 |  |  | 40:26:000323 |
| Тульская,6 | 0,216251 |  |  | 40:26:000323 |
| пер тульский 10 | 0,12 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 10 |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ 1 | 0,12 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 16 общ 2 | 0,12 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 42 | 0,09 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 42 |  |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 8 | 0,19 |  |  | 40:26:000324 |
| пер тульский 8 |  |  |  | 40:26:000324 |
| николо козинского 38 дет сад | 0,159 |  |  | 40:26:000325 |
| николо козинского 38 дет сад |  |  |  | 40:26:000325 |
| николо козинского 25 общ | 0,35 |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского 25 общ |  |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского 29 | 0,059 |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского 29 |  |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского приход дом | 0,013 |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского приход дом |  |  |  | 40:26:000326 |
| николо козинского церковь | 0,06 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 | 0,6 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 |  |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 новый | 0,27 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 26 новый |  |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 28 | 0,17 |  |  | 40:26:000326 |
| степана разина 28 |  |  |  | 40:26:000326 |
| мичурина 10 | 0,2 |  |  | 40:26:000327 |
| мичурина 10 рост | 0,0007 |  |  | 40:26:000327 |
| мичурина 12 | 0,23 |  |  | 40:26:000327 |
| мичурина 12 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 61 | 0,21 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 61 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 63 | 0,06 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 65 | 0,2 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 65 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 67 | 0,2 |  |  | 40:26:000327 |
| Н козинская 67 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 32 | 0,35 |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 32 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 34 | 0,37 |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 34 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 36 | 0,23 |  |  | 40:26:000327 |
| Никитина 36 |  |  |  | 40:26:000327 |
| никитина 49 | 0,19 |  |  | 40:26:000327 |
| никитина 53 | 0,19 |  |  | 40:26:000327 |
| николо козинская 55 | 0,23 |  |  | 40:26:000327 |
| николо козинская 55 |  |  |  | 40:26:000327 |
| с разина 42 | 0,31 |  |  | 40:26:000327 |
| с разина 42 |  |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 44 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 44 |  |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 46 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 46 |  |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 48 | 0,31 |  |  | 40:26:000327 |
| С разина 48 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 36 | 0,28 |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36а дет сад | 0,17 |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36а дет сад |  |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36адетсад прач | 0,003 |  |  | 40:26:000327 |
| степана разина 36адетсад прач |  |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 38 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 38 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 40 | 0,3 |  |  | 40:26:000327 |
| Степана разина 40 |  |  |  | 40:26:000327 |
| Мичурина 28 | 0,16 |  |  | 40:26:000328 |
| Мичурина 30 | 0,16 |  |  | 40:26:000328 |
| Никитина 65 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Никитина 67 | 0,12 |  |  | 40:26:000328 |
| Никитина 67а | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Ст.Разина 57 |  |  |  | 40:26:000328 |
| Ст.Разина 57 | 0,25 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 41 | 0,218 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 43 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 47 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 65 | 0,08 |  |  | 40:26:000328 |
| Степана разина 67 | 0,21 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 |  |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 | 0,18 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 спортзал |  |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 110 спортзал | 0,04 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 78 | 0,2 |  |  | 40:26:000328 |
| Ф энгельса 80 | 0,2 |  |  | 40:26:000328 |
| М горького 82 | 0,07 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 82а | 0,04 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 82б | 0,029 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 85а | 0,006 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 88 |  |  |  | 40:26:000329 |
| М горького 88 | 0,32 |  |  | 40:26:000329 |
| М горького90 |  |  |  | 40:26:000329 |
| М горького90 | 0,2 |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 58 | 0,34 |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 62а | 0,04 |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 64/82 |  |  |  | 40:26:000329 |
| Никитина 64/82 | 0,21 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.МаксимаГорького,56 | 0,121343 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.МаксимаГорького,58 | 0,23 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.Мичурина,34 | 0,212992 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.Мичурина,36 | 0,22164 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.ФридрихаЭнг.89 | 0,208992 |  |  | 40:26:000329 |
| ул.ФридрихаЭнг.91 | 0,48962 |  |  | 40:26:000329 |
| Ф энгельса 113 | 0,11 |  |  | 40:26:000329 |
| Ф энгельса 119 |  |  |  | 40:26:000329 |
| Ф энгельса 119 | 0,42 |  |  | 40:26:000329 |
| ф энгельса 143 | 0,4 |  |  | 40:26:000329 |
| ф энгельса 143блок Б |  |  |  | 40:26:000329 |
| ф энгельса 143блокА |  |  |  | 40:26:000329 |
| Болдина 2 гар | 0,01 |  |  | 40:26:000330 |
| Больничная 2г | 0,05 |  |  | 40:26:000330 |
| гар |  |  |  | 40:26:000330 |
| гар | 0,05 |  |  | 40:26:000330 |
| гараж | 0,01 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 гар | 0,01 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 гар1 | 0,004 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 крольч | 0,002 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 71 пристр | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 73а | 0,001 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 85 | 0,007 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 85 гар | 0,039 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 85 туб бол | 0,029 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 вивавар | 0,011 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 клуб | 0,08 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 кпп | 0,006 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 офис | 0,02 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 памят | 0,04 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 столовая | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| Горького 87 штаб | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| детс бол | 0,17 |  |  | 40:26:000330 |
| кухня | 0,13 |  |  | 40:26:000330 |
| кухня |  |  |  | 40:26:000330 |
| лто |  |  |  | 40:26:000330 |
| лто | 0,1 |  |  | 40:26:000330 |
| м горького 67 генеколог |  |  |  | 40:26:000330 |
| м горького 67 генеколог | 0,2 |  |  | 40:26:000330 |
| м горького ст пер крови |  |  |  | 40:26:000330 |
| м горького ст пер крови | 0,07 |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 66 |  |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 66 | 0,3 |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 68 |  |  |  | 40:26:000330 |
| никитина 68 | 0,1 |  |  | 40:26:000330 |
| основ |  |  |  | 40:26:000330 |
| основ | 0,13 |  |  | 40:26:000330 |
| пристройка туберк |  |  |  | 40:26:000330 |
| пристройка туберк | 0,06 |  |  | 40:26:000330 |
| противотуб |  |  |  | 40:26:000330 |
| противотуб | 0,02 |  |  | 40:26:000330 |
| роддом |  |  |  | 40:26:000330 |
| роддом | 0,23 |  |  | 40:26:000330 |
| роддом гл |  |  |  | 40:26:000330 |
| флюрография |  |  |  | 40:26:000330 |
| флюрография | 0,03 |  |  | 40:26:000330 |
| Болдина 10 | 0,06 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 12 | 0,08 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 14 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 16 | 0,12 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 2 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 2а | 0,21 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 4 | 0,03 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 4 | 0,14 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 6 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 6а | 0,15 |  |  | 40:26:000331 |
| Болдина 8 | 0,05 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 11 | 0,13 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 13 | 0,19 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 15 | 0,3 |  |  | 40:26:000331 |
| Больничная 17 | 0,19 |  |  | 40:26:000331 |
| Спортивная 3 | 0,38 |  |  | 40:26:000331 |
| БЕЛИНСКОГО 3 | 0,16 |  |  | 40:26:000332 |
| БЕЛИНСКОГО 3 |  |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 15 | 0,05 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 3 | 0,08 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 3а | 0,28 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 7 | 0,05 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 7а | 0,16 |  |  | 40:26:000332 |
| Болдина 9 | 0,14 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 100 | 0,21 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 100 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 102 | 0,059 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 102 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 104 | 0,186 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 104 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 106 | 0,23 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 106 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 108 | 0,17 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 108 |  |  |  | 40:26:000332 |
| Никитина 70 | 0,07 |  |  | 40:26:000332 |
| Никитина 70а | 0,08 |  |  | 40:26:000332 |
| Никитина 70б | 0,07 |  |  | 40:26:000332 |
| никитина 72 | 0,15 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 72 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 74 | 0,177 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 74 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 76 | 0,26 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 76 |  |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 82 | 0,19 |  |  | 40:26:000332 |
| НИКИТИНА 82 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 2 | 0,23 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 2 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 21 | 0,14 |  |  | 40:26:000332 |
| постовалова 21 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 23 |  |  |  | 40:26:000332 |
| постовалова 23 | 0,19 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 25 | 0,23 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 25 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 2А | 0,11 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 4 | 0,093 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 4 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 | 0,006 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 | 0,19 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 | 0,018 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 6 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 7 | 0,26 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 7 |  |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0,002 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0,01 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0,18 |  |  | 40:26:000332 |
| ПОСТОВАЛОВА 8 | 0 |  |  | 40:26:000332 |
| БЕЛИНСКОГО 9 | 0,21 |  |  | 40:26:000333 |
| БЕЛИНСКОГО 9 |  |  |  | 40:26:000333 |
| ПОСТОВАЛОВА 10 | 0,004 |  |  | 40:26:000333 |
| ПОСТОВАЛОВА 10 | 0,56 |  |  | 40:26:000333 |
| постовалова 10 |  |  |  | 40:26:000333 |
| Комарова24/50 | 0,131 |  |  | 40:26:000336 |
| Комарова30 | 0,626 | 0,112 |  | 40:26:000336 |
| Комарова30 |  |  |  | 40:26:000336 |
| карпова 2 гараж | 0,03 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова 4 ад зд | 0,09 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова 4 склд пом | 0,012 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_гараж | 0,004 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_Ока | 0,093 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_Ока | 0,047 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова10_Ока | 0,047 |  |  | 40:26:000340 |
| Карпова12 | 0,022 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова2 облвоенком | 0,04 |  |  | 40:26:000340 |
| карпова2 облвоенком | 0,03 |  |  | 40:26:000340 |
| кропоткина 4 | 0,06 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина108 | 0,013 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина110 | 0,025 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина112 | 0,007 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина114 | 0,01 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина116 | 0,08 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина118 | 0,066 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина118 | 0,017 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина120 | 0,028 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина122 | 0,003 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина124 | 0,007 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина124 | 0,001 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина126 | 0,025 |  |  | 40:26:000340 |
| Ленина126 | 0,025 |  |  | 40:26:000340 |
| перГостинорядский12 | 0,01 |  |  | 40:26:000340 |
| перГостинорядский13 | 0,012 |  |  | 40:26:000340 |
| пл. старый торг 7 | 0,1 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.сарый торг 5 гараж | 0,15 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 5 | 0,263 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 5 гараж | 0,038 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 6 | 0,026 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 7 почт | 0,06 |  |  | 40:26:000340 |
| пл.старый торг 7 служба | 0,01 |  |  | 40:26:000340 |
| плЛенина9 | 0,145 |  |  | 40:26:000340 |
| плЛенина9_гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000340 |
| плЛенина9_склад | 0,006 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная41_8 | 0,023 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная41_8 | 0,023 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная43_8 | 0,105 |  |  | 40:26:000340 |
| Театральная43_8 | 0,004 |  |  | 40:26:000340 |
| воробьёвская 3 выств зал | 0,14 |  |  | 40:26:000341 |
| набережная 3 | 0,03 |  |  | 40:26:000341 |
| площадь старый торг 2 | 1,54 | 0,22 |  | 40:26:000341 |
| площадь старый торг2 |  |  |  | 40:26:000341 |
| воскресенская 10 | 0,059 |  |  | 40:26:000342 |
| воскресенская 14 | 0,05 |  |  | 40:26:000342 |
| Воскресенская,4/25 | 0,038502 |  |  | 40:26:000342 |
| дарвина 25 | 0,022 |  |  | 40:26:000342 |
| кутузова 11 | 0,221 |  |  | 40:26:000342 |
| кутузова 9 | 0,041 |  |  | 40:26:000342 |
| кутузова3/5 | 0,056 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 101 | 0,04 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 103 | 0,13 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 105 | 0,038 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 107 | 0,06 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 111 | 0,07 |  |  | 40:26:000342 |
| Ленина 111 | 0,059 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 111 гараж | 0,04 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 123 | 0,003 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 123 | 0,004 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 125 | 0,12 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 125а | 0,039 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина 99 | 0,06 |  |  | 40:26:000342 |
| ленина123 | 0,07 |  |  | 40:26:000342 |
| воскресенская 13 | 0,02 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 15 | 0,11 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 15 |  |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 19 | 0,033 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 21 | 0,08 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 23 | 0,056 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 23а | 0,068 |  |  | 40:26:000343 |
| воскресенская 25 | 0,03 |  |  | 40:26:000343 |
| декабристов 13 | 0,045 |  |  | 40:26:000343 |
| декабристов 3 | 0,066 |  |  | 40:26:000343 |
| луначарского 28 | 0,002 |  |  | 40:26:000343 |
| луначарского 30 | 0,07 |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 2 | 0,23 |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 2 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 4 | 0,1 |  |  | 40:26:000343 |
| пер воскресенский 4а | 0,01 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 10 | 0,14 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 10 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 11 | 0,26 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 11 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 12 | 0,035 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 12 к1 | 0,085 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 12 к1 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 14 | 0,11 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 14 |  |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 3 | 0,098 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 9 | 0,009 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 9 | 0,04 |  |  | 40:26:000343 |
| пер григоров 9 |  |  |  | 40:26:000343 |
| 1й пер красноармейский 10 | 0,007 |  |  | 40:26:000344 |
| 1й пер красноармейский 4 | 0,005 |  |  | 40:26:000344 |
| 1й пер красноармейский 8 | 0,014 |  |  | 40:26:000344 |
| воробьёвская 5 | 0,147 |  |  | 40:26:000344 |
| воробьёвская 5 |  |  |  | 40:26:000344 |
| воробьёвская 9 | 0,083 |  |  | 40:26:000344 |
| красная гора 25 | 0,05 |  |  | 40:26:000344 |
| красная гора 29а | 0,04 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2/1 | 0,2 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2/1 |  |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2а | 0,16 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 2а гар | 0,02 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 4 | 0,26 |  |  | 40:26:000344 |
| кутузова 4 |  |  |  | 40:26:000344 |
| монастырская 4 | 0,043 |  |  | 40:26:000344 |
| монастырская 4б | 0,018 |  |  | 40:26:000344 |
| ул. Кутузова 12 | 0,11 |  |  | 40:26:000344 |
| ул.кутузова 10 | 0,035 |  |  | 40:26:000344 |
| ул.кутузова 10 | 0,002 |  |  | 40:26:000344 |
| гаражи | 0,019 |  |  | 40:26:000345 |
| красная гора 20 | 0,003 |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 14 | 0,103 |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 14 |  |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 22 | 0,53 |  |  | 40:26:000345 |
| кутузова 22 |  |  |  | 40:26:000345 |
| монастырский 1 гос архив | 0,211 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 15 | 7,00E-05 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 27 | 0,23 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 31 | 0,3 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 7 вега | 0,17 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 7 офис | 0,01 |  |  | 40:26:000345 |
| подвойского 7 произв | 0,16 |  |  | 40:26:000345 |
| ул. монастырская 3 | 0,132 |  |  | 40:26:000345 |
| ул.кутузова 20 | 0,33 |  |  | 40:26:000345 |
| ул.монастырская 1 | 0,0135 |  |  | 40:26:000345 |
| улюкутузова 20 |  |  |  | 40:26:000345 |
| вилонова 10 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,285 | 0,08 |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,16 | 0,06 |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,245 |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 | 0,285 | 0,09 |  | 40:26:000346 |
| вилонова 11 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 12 | 0,151 |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 12 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 5 | 0,4 |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 5 |  |  |  | 40:26:000346 |
| вилонова 9 | 0,038 |  |  | 40:26:000346 |
| воскресенская 25/2 | 0,05 |  |  | 40:26:000346 |
| воскресенская 25/2 гараж | 0,003 |  |  | 40:26:000346 |
| декабристов 16 | 0,063 |  |  | 40:26:000346 |
| декабристов 16 |  |  |  | 40:26:000346 |
| кутузова 21 | 0,18 |  |  | 40:26:000346 |
| кутузова 21 |  |  |  | 40:26:000346 |
| кутузова 23 | 0,03 |  |  | 40:26:000346 |
| луначарского 36 | 0,02 |  |  | 40:26:000346 |
| луначарского 36 гостин | 0,05 |  |  | 40:26:000346 |
| первомайска 21 | 0,13 |  |  | 40:26:000346 |
| первомайская 4а | 0,03 |  |  | 40:26:000346 |
| ул. вилонова 10 | 0,232 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул. Кутузова,35/46 | 0,001534 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.Вилонова,16 |  |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.Вилонова,16 | 0,206537 |  |  | 40:26:000346 |
| ул.Кутузова,31 |  |  |  | 40:26:000346 |
| ул.Кутузова,31 | 0,336 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.Луначарского | 0,079 |  |  | 40:26:000346 |
| ул.Луначарского,44 | 0,041201 |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.эЛуначарского,40 |  |  |  | 40:26:000346 |
| Ул.эЛуначарского,40 | 0,057 |  |  | 40:26:000346 |
| пер воскресенский 29 баня | 0,006 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 | 0,17 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 | 0,18 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 конт | 0,002 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 13 магазин | 0,07 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 19 | 0,21 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 23 | 0,21 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 27 | 0,03 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 27а | 0,06 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 | 0,24 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 |  |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 магаз | 0,01 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский 29 стр3 | 0,03 |  |  | 40:26:000347 |
| пер воскресенский осн стр | 0,2 |  |  | 40:26:000347 |
| старообрядческий 16 гараж | 0,014 |  |  | 40:26:000347 |
| старообрядческий 16 дисп | 0,004 |  |  | 40:26:000347 |
| старообрядческий 16 склад | 0,01 |  |  | 40:26:000347 |
| Старообрядческий,4 | 0,084588 |  |  | 40:26:000347 |
| луначарского 33 | 0,03 |  |  | 40:26:000348 |
| луначарского 33 гараж | 0,006 |  |  | 40:26:000348 |
| никитина 19 | 0,12 |  |  | 40:26:000348 |
| никитина 21 | 0,12 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 22 | 0,05 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 24 | 0,06 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 28 стр1 | 0,2 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский 28стр2 | 0,05 |  |  | 40:26:000348 |
| пер воскресенский гараж | 0,02 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,19 |  |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,21 |  |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 | 0,088 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 | 0,088 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 Гараж | 0,022 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 ж | 0,022 |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,3 ж |  |  |  | 40:26:000348 |
| Ул.Никитина,9 | 0,028 |  |  | 40:26:000348 |
| 2й красноармейский 12/37 | 0,132 |  |  | 40:26:000349 |
| 2й красноармейский 12/37 |  |  |  | 40:26:000349 |
| 2-й красноармейский гараж | 0,005 |  |  | 40:26:000349 |
| 2-й пер красноармейский 10 | 0,022 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 24 | 0,11 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 24а | 0,036 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 гаражи | 0,02 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 мед кол | 0,09 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 спортзал | 0,06 |  |  | 40:26:000349 |
| кутузова 26 уч корп | 0,08 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 62 | 0,1 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 62 | 0,1 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 62 |  |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 64 | 0,14 |  |  | 40:26:000349 |
| луначарского 64 |  |  |  | 40:26:000349 |
| пер кросноармейский 4 | 0,005 |  |  | 40:26:000349 |
| подвойского 33 | 0,23 |  |  | 40:26:000349 |
| подвойского 35 | 0,22 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.2-ой.красноармейский пер.№3 | 0,1459 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.Кутузова,30 парикмахерская | 0,002042 |  |  | 40:26:000349 |
| ул.кутузова,30/28 | 0,076498 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.Луначарского,50 | 0,12374 |  |  | 40:26:000349 |
| Ул.Луначарского,52 | 0,138489 |  |  | 40:26:000349 |
| Гараж | 0,02 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,23 | 0,07 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,27 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,27 | 0,179 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,31 | 0,087 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,35 | 0,105 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,35 | 0,041 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Вилонова,35Гараж | 0,012 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарског,45 | 0,645 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,45 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,51 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,51 | 0,041 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Луначарского,53 | 0,206 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никита,2 ФТО | 0,03 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никита,2 ФТО | 0,06 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,10 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,10 | 0,025 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а | 0,047 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а ЛОР | 0,047 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,2а ЛОР |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4 | 0,099 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4а | 0,079 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Никитина,4а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,12 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,12 | 0,148 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,14 | 0,1405 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,16 | 0,011 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,16а | 0,117 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,18 | 0,1245 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,18 | 0,1245 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,27 | 0,113 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,27 |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,31 | 0,033 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33 | 0,225 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33 | 0,037 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33 | 0,188 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,33Гараж | 0,017 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39 | 0,037 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а | 0,048 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,39а | 0,084 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,41 | 0,009 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,47 | 0,028 |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,51а |  |  |  | 40:26:000350 |
| Ул.Первомайская,51а | 0,066 |  |  | 40:26:000350 |
| Беляева 2 | 0,44 |  |  | 40:26:000351 |
| Гараж больницы | 0,076 |  |  | 40:26:000351 |
| С щедрина 51 | 0,19 |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Вилонова №46 | 0,0533 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Вилонова,38 | 0,15 |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Вилонова№34 | 0,011964 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.3 | 0,013 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.4 | 0,165 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.6 | 0,029 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского,57стр.7 | 0,114 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.Луначарского.57стр.2 | 0,201 |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Первомайская №30 |  |  |  | 40:26:000351 |
| ул.Первомайская №30 | 0,415814 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедр,31 | 0,097 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедр.29 | 0,201 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,11 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,11 | 0,073 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,13ст1 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,13ст1 | 0,18 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,21 | 0,044 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,23 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,23 | 0,072 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,25а | 0,075 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,27 | 0,07 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,29 | 0,201 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,37 | 0,131 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,39 | 0,013 |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина.13 ст2 |  |  |  | 40:26:000351 |
| Ул.СалтыковаЩедрина.13 ст2 | 0,172 |  |  | 40:26:000351 |
| Хоз.корпус | 0,010005 |  |  | 40:26:000351 |
| Н козинская 68 | 0,45 |  |  | 40:26:000352 |
| Н козинская 68 |  |  |  | 40:26:000352 |
| С щедрина 67 | 0,15 |  |  | 40:26:000353 |
| Н козинская 92 | 0,6 |  |  | 40:26:000354 |
| Н козинская 92 |  |  |  | 40:26:000354 |
| н козинская 69 | 0,23 |  |  | 40:26:000355 |
| н козинская 69 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 | 0,1 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 а | 0,13 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 хоз |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 71 хоз | 0,006 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 73 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 73 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 75 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 75 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 77 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 77 |  |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 79 | 0,2 |  |  | 40:26:000355 |
| Н козинская 79 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 50 | 0,31 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 50 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 52 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 52 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 54 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 54 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 56 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 56 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 58 | 0,23 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 58 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 60 | 0,3 |  |  | 40:26:000355 |
| с разина 60 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 64 | 0,61 |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 64 |  |  |  | 40:26:000355 |
| С разина 75 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 83 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 69 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 71 | 0,07 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 73 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 77 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 79 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 81 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 85 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 87 | 0,08 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 89 | 0,37 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 91 | 0,06 |  |  | 40:26:000356 |
| С разина 98 | 0,33 |  |  | 40:26:000356 |
| М горького 100 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 100 | 0,24 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 92 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 92 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 94 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 94 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 96 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 96 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 98 |  |  |  | 40:26:000357 |
| М горького 98 | 0,22 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 145 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 145 | 0,17 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 | 0,15 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 | 0,19 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 147 | 0,41 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 149 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 149 | 0,32 |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 151 |  |  |  | 40:26:000357 |
| Ф энгельса 151 | 0,5 |  |  | 40:26:000357 |
| Болдина 18 | 0,47 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 20 | 0,05 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 20 | 0,03 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22 | 0,09 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22 | 0,25 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22 об фаб | 0,11 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 22а | 0,04 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 24 | 0,255 |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 24к1 |  |  |  | 40:26:000358 |
| Болдина 24к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000358 |
| С щедрина 129 | 0,25 |  |  | 40:26:000358 |
| С щедрина 133 | 0,07 |  |  | 40:26:000358 |
| Знаменская 21 | 0,17 |  |  | 40:26:000359 |
| Знаменская 23 | 0,09 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 20 | 0,08 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 22 | 0,04 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 22а | 0,05 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к1 | 0,1 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к2 | 0,04 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к3 | 0,03 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к4 | 0,03 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к5 | 0,03 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 24 к6 | 0,04 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 26 | 0,1 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 26 оф | 0,01 |  |  | 40:26:000359 |
| С щедрина 28 | 0,13 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская 19 | 0,12 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская 7 | 0,14 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,11 | 0,038 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,13 | 0,038 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,15 | 0,034 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,17 | 0,037 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,19 | 0,08 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,3 | 0,164682 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Знаменская,9 | 0,037 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Луначарского,63 | 0,125464 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.Луначарского,65 | 0,170954 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.,6 | 0,022 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.10 | 0,28404 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.14 |  |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.14 |  |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.14 | 0,442 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.2/61 | 0,117901 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.8 | 0,02 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедр.8а | 0,2378 |  |  | 40:26:000359 |
| Ул.СалтыковаЩедрина,16 | 0,155565 |  |  | 40:26:000359 |
| зеленый крупец | 0,15 |  |  | 40:26:000360 |
| Зелёный крупец,3 |  |  |  | 40:26:000360 |
| пер знаменский админ | 0,074 |  |  | 40:26:000360 |
| пер знаменский гар | 0,018 |  |  | 40:26:000360 |
| пер знаменский проход | 0,006 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская 6 | 0,19 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,2 | 0,038 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,2а | 0,185 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4 | 0,181 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к1 |  |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к1 | 0,16 |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к2 |  |  |  | 40:26:000360 |
| Ул.Знаменская,4к2 | 0,16 |  |  | 40:26:000360 |
| Знаменская 47/9 | 0,16 |  |  | 40:26:000361 |
| Знаменская 59 | 0,03 |  |  | 40:26:000361 |
| Знаменская 63 | 0,05 |  |  | 40:26:000361 |
| Знамеская 61 | 0,04 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 44 | 0,17 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 46 | 0,07 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 48 | 0,06 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 50 | 0,08 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 50а | 0,45 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 52 | 0,09 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 54 | 0,039 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 56 | 0,039 |  |  | 40:26:000361 |
| С щедрина 58 | 0,05 |  |  | 40:26:000361 |
| Н козинская 114 | 0,2 |  |  | 40:26:000362 |
| Н козинская 114 к1 | 0,17 |  |  | 40:26:000362 |
| Н козинская 116 | 0,12 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 13 | 0,07 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 71 | 0,31 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 77а | 0,064 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 79 | 0,017 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 79а | 0,09 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 81 | 0,24 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 89 | 0,14 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 91 | 0,16 |  |  | 40:26:000362 |
| С щедрина 93 | 0,12 |  |  | 40:26:000362 |
| Знаменская 44 | 0,02 |  |  | 40:26:000363 |
| Знаменская 68 | 0,15 |  |  | 40:26:000363 |
| Знамеская 48 | 0,14 |  |  | 40:26:000363 |
| Знамеская 48 | 0,04 |  |  | 40:26:000363 |
| Знамеская 48 | 0,14 |  |  | 40:26:000363 |
| Колония | 1,843 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95 | 0,3 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к1 | 0,23 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к1 |  |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к2 | 0,33 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 95к2 |  |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 97 | 0,3 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 97/2 | 0,26 |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 97/2 |  |  |  | 40:26:000364 |
| С разина 99 | 0,3 |  |  | 40:26:000364 |
| Краснопивцев 1 | 0,1 |  |  | 40:26:000365 |
| Краснопивцев 3 | 0,11 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 60 | 0,06 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 62 | 0,11 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 64 | 0,1 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 66 | 0,14 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 66а | 0,22 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 68 | 0,19 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 70а | 0,06 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 70а гибдд | 0,086 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 72 | 0,53 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 72 |  |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74 | 0,2 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к1 | 0,49 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к1 |  |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к2 | 0,54 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 74к2 |  |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 76 столов | 0,19 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 76/1 | 0,05 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 78 | 0,5 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 78 бокс | 0,16 |  |  | 40:26:000365 |
| С щедрина 78 трансформат | 0,11 |  |  | 40:26:000365 |
| трансмот общ | 0,68 |  |  | 40:26:000365 |
| Белинского 4 | 0,36 |  |  | 40:26:000366 |
| БЕЛИНСКОГО 6 |  |  |  | 40:26:000366 |
| Белинского 6 | 0,2 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 11 | 0,17 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 13 | 0,15 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 15 | 0,36 |  |  | 40:26:000366 |
| болдина 17 | 0,36 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 19 | 0,2 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 19а | 0,005 |  |  | 40:26:000366 |
| Болдина 21 | 0,26 |  |  | 40:26:000366 |
| Спичечная 6 | 0,25 |  |  | 40:26:000366 |
| Спичечная 21 | 0,03 |  |  | 40:26:000367 |
| Болдина 23 | 0,22 |  |  | 40:26:000368 |
| Первых Коммунаров,12 | 0,321257 |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,12 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 | 0,41 |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,14 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,16 | 0,367114 |  |  | 40:26:000370 |
| Первых Коммунаров,16 |  |  |  | 40:26:000370 |
| Фомушина10 | 0,514 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10 | 0,363 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10 | 0,499 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10 | 0,707 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина10/1 | 0,395 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина2 | 0,593 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина8 | 0,504 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина8/1 | 0,514 |  |  | 40:26:000374 |
| Фомушина8/1 | 0,514 |  |  | 40:26:000374 |
| ГДимитрова24_блБВ | 0,198 |  |  | 40:26:000377 |
| ГДимитрова24_блГД | 0,317 |  |  | 40:26:000377 |
| ГДимитрова24_блЕЖ | 0,247 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10 | 0,517 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к1 | 0,37 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к1 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к2 | 0,354 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова10к2 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к1 | 0,049 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к1 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к2 | 0,196 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к2 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к3 | 0,196 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к3 | 0,052 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к3 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к4 | 0,092 | 0,049 |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к4 | 0,194 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова2/1к4 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова30 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова30_дсБережок | 0,267 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова4 | 0,565 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова4 |  |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова8 | 0,603 |  |  | 40:26:000377 |
| ГПопова8 |  |  |  | 40:26:000377 |
| Димитрова4 |  |  |  | 40:26:000377 |
| Димитрова4 | 0,289 |  |  | 40:26:000377 |
| Димитрова4_магазин | 0,021 |  |  | 40:26:000377 |
| Заречная72_шк50 | 0,63 | 0,07 |  | 40:26:000377 |
| ПикЗапад | 0,271 |  |  | 40:26:000377 |
| ПикЗапад | 0,271 |  |  | 40:26:000377 |
| 65летПобеды25 | 0,381 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды27 | 0,417 | 0,039 |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды27 | 0,417 | 0,039 |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды29 | 0,728 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды29 | 0,728 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды31 | 0,408 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды31/1 | 0,597 |  |  | 40:26:000384 |
| 65летПобеды33 | 0,943 |  |  | 40:26:000384 |
| Бассейн | 0,106 | 0,422 |  | 40:26:000384 |
| Дсад_кв13 | 0,274 | 0,03 |  | 40:26:000384 |
| жд65летПобеды_41 | 0,615 | 0,009 |  | 40:26:000384 |
| жд65летПобеды_41к2 | 0,458 |  |  | 40:26:000384 |
| жд65летПобеды_41л1 | 0,458 |  |  | 40:26:000384 |
| Ледовая арена | 0,364 | 0,418 |  | 40:26:000384 |
| 2Академический_пр2 | 0,011 |  |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадем_пр15к3В | 0,214 | 0,688 |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадем_пр17к3Г | 0,127 |  |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадем_пр21к3Г | 0,223 |  |  | 40:26:000385 |
| 2-йАкадемический_пр21_к3А | 0,223 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19 | 0,229 | 0,146 |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19 | 0,215 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19_гаражи | 0,177 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадем_пр19_КВП | 0,247 |  |  | 40:26:000385 |
| 3-йАкадемический_пр19 | 0,254 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая2 | 0,25 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая6 | 0,074 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,009 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,131 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,035 |  |  | 40:26:000385 |
| Академическая8 | 0,054 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова11 | 0,058 | 0,014 |  | 40:26:000385 |
| ГПопова13 | 0,044 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова3 | 0,226 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова5 | 0,274 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова7 | 0,263 |  |  | 40:26:000385 |
| ГПопова9 | 0,275 |  |  | 40:26:000385 |
| к3Б | 0,186 |  |  | 40:26:000385 |
| Магазин | 0,009 |  |  | 40:26:000385 |
| Металлсервис | 0,045 |  |  | 40:26:000385 |
| ООО_Комбимет | 0,211 |  |  | 40:26:000385 |
| ООО_ЮВА | 0,009 |  |  | 40:26:000385 |
| ОЦМ | 0,173 | 0,118 |  | 40:26:000385 |
| Полимеризол | 0,037 |  |  | 40:26:000385 |
| Энергетиков35 | 0,087 |  |  | 40:26:000385 |
| Энергетиков35 | 0,164 |  |  | 40:26:000385 |
| Энергетиков9 | 0,016 |  |  | 40:26:000385 |
| Выставочная2 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная3 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная4 | 0,004 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная6 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Выставочная7 | 0,007 |  |  | 40:26:000387 |
| Ром_дв_49А | 0,019 |  |  | 40:26:000387 |
| Ром_дв_49А | 0,019 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики | 0,009 |  |  | 40:26:000387 |
| РОмодановские_дворики_35 | 0,004 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_39 | 0,21 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_49 | 0,009 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_51 | 0,11 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дворики_53 | 0,11 |  |  | 40:26:000387 |
| Ромодановские_дв_55_прох | 0,008 |  |  | 40:26:000390 |
| ромодановские_дворики_55_бокс2 | 0,006 |  |  | 40:26:000390 |
| Ромодановские_дворики_55_бокс2 | 0,013 |  |  | 40:26:000390 |
| Ромодановские_дворики_66_адм | 0,014 |  |  | 40:26:000390 |
| Ромодановскиедворики55боксы2 | 0,06 |  |  | 40:26:000390 |
| жд_Одоевское_шоссе_1 | 0,029 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Одоевское_шоссе_2 | 0,034 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_63б | 0,087 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_67 | 0,023 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_69 | 0,023 |  |  | 40:26:000391 |
| жд_Ромодановские_дворики_71а | 0,052 |  |  | 40:26:000391 |
| ждРомодановские_дворики_67 | 0,023 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_вагончик | 0,002 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_вагончик | 0,002 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_гараж | 0,01 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_2а_контора | 0,011 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_4 | 0,061 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_5 | 0,061 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_5_стр_5 | 0,045 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_адм_здание | 0,016 |  |  | 40:26:000391 |
| Одоевское_шоссе_произв_корп | 0,134 |  |  | 40:26:000391 |
| Ромодановские_дворики_67а | 0,044 |  |  | 40:26:000391 |
| УМВД_кухня | 0,007 |  |  | 40:26:000391 |
| УМВД_кухня | 0,007 |  |  | 40:26:000391 |
| УМВД_тир | 0,052 |  |  | 40:26:000391 |
| Центральная_65 | 0,093 |  |  | 40:26:000391 |
| Мелиораторов10 | 0,035 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов11 | 0,052 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов14 | 0,052 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов15 | 0,062 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов16 | 0,04 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов17 | 0,04 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов2 | 0,023 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов25 | 0,025 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов26 | 0,02 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов28 | 0,078 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов29 | 0,078 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов4 | 0,013 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов6 | 0,024 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов7 | 0,022 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов8 | 0,035 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Мелиораторов9 | 0,032 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотово.АБК | 0,037 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотово_ремонтные боксы | 0,098 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотовская40а | 0,073 | 0 |  | 40:26:000393 |
| Секиотовская43А | 0,076 | 0 |  | 40:26:000393 |
| ГПопова14/1 | 0,232 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова14/1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова16 | 0,561 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова16 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18 | 0,365 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/1 | 0,453 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/2 | 0,564 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18/2 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3_вв1 | 0,139 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3_вв1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова18к3_вв2 | 0,139 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова20 | 0,367 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова20 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова22 | 0,238 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова22 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова24 | 0,445 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова24 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова26 | 0,029 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова28 | 0,388 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова28 |  |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова30_дсУлыбка | 0,267 |  |  | 40:26:000394 |
| ГПопова30_дсУлыбка |  |  |  | 40:26:000394 |
| Детско_подр_клуб | 0,03 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_б_р18 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульбвар4_бл3_4 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар18 | 0,313 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл_1_2 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл1_2 | 0,141 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл3_4 | 0,141 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл5_6 | 0,141 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл5_6 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл7_8 | 0,179 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар4_бл7_8 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар6 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар6к1 | 0,201 |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар6к1 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Сиреневый_бульвар8 | 0,507 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака3 | 0,566 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака3 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака5 | 0,413 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака5 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака5_маг | 0,01 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака9 | 0,555 |  |  | 40:26:000394 |
| Спартака9 |  |  |  | 40:26:000394 |
| Анненки,18 | 0,190402 |  |  | 40:26:000395 |
| Анненки,18 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,01723 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,1403 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,02902 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского | 0,520883 | 0,298248 |  | 40:26:000395 |
| Вишневского |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,10 | 0,224198 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,11 | 0,204816 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,12 | 0,216037 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,13 | 0,229 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,14 | 0,747705 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,14 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,15 | 0,082654 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,15 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,16 | 0,308838 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,16 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,17 | 0,399 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,17 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,18 | 0,417 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,18 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19 | 0,12724 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19а | 0,12724 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,19а |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,2 | 0,240533 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,2 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,20 | 0,2688 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,20 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 | 0,415588 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 к.1 | 0,247782 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23 к.1 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,23а | 0,026606 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,24 | 0,25448 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,24 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,25 | 0,576 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,25 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,26 | 0,38325 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,26 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,27 | 0,334 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,27 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,28 | 0,38625 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,28 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,2а | 0,061753 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,3 | 0,264 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,3 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,3 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.1 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.1 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.2 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.2 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.3 | 0,592504 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,31 к.3 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 | 0,122159 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 | 0,098 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,33 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,4 | 0,231 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,4 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,084 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,23087 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,078 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,3617 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,019368 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,16694 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 | 0,061 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,5 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,6 | 0,259775 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,6 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,7 | 0,304812 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,8 | 0,212714 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,9 | 0,242 |  |  | 40:26:000395 |
| Вишневского,9 |  |  |  | 40:26:000395 |
| Анненки,45а | 0,0106 |  |  | 40:26:000396 |
| столовая | 0,105 |  |  | 40:26:000400 |
| Учебный корп. №2 | 0,12 |  |  | 40:26:000400 |
| ч.дом Мухортов | 0,007 |  |  | 40:26:000400 |
| ч.дом Мухортов |  |  |  | 40:26:000400 |
| Школа | 0,268 |  |  | 40:26:000400 |
| Аэропортовская,1 стр.1 | 0,024 |  |  | 40:26:000401 |
| Гараж | 0,076 |  |  | 40:26:000401 |
| Дом собаководов | 0,006 |  |  | 40:26:000401 |
| Казарма | 0,062 |  |  | 40:26:000401 |
| КПП 1-2 | 0,014 |  |  | 40:26:000401 |
| Насосная | 0 |  |  | 40:26:000401 |
| Отдел механизации | 0,095 |  |  | 40:26:000401 |
| Санчасть | 0,026 |  |  | 40:26:000401 |
| Столярка | 0,013 |  |  | 40:26:000401 |
| Тех.домик | 0,022 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул, Аэропортовская,13 | 0,305 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул, Аэропортовская,14 | 0,357 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовскакая,1 | 0,149 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,10 | 0,018 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,11 | 0,018 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,12 | 0,233 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,2 | 0,096 |  |  | 40:26:000401 |
| Ул.Аэропортовская,9 | 0,083 |  |  | 40:26:000401 |
| УОО ВП | 0,029 |  |  | 40:26:000401 |
| Хранилиша 8 шт. | 0,742 |  |  | 40:26:000401 |
| Чайная | 0,013 |  |  | 40:26:000401 |
| Штаб | 0,089 |  |  | 40:26:000401 |
| Аэропорт пассаж.здание |  |  |  | 40:26:000402 |
| Аэропорт пассаж.здание | 0,049 |  |  | 40:26:000402 |
| Аэропорт служ.пасс.зд. стр.6 | 0,053 |  |  | 40:26:000402 |
| Гараж | 0,073 |  |  | 40:26:000402 |
| Здание авиоотряда стр.2 | 0,051 |  |  | 40:26:000402 |
| Здание технич.бригад стр.6 | 0,018 |  |  | 40:26:000402 |
| Насосная станция | 0,007 |  |  | 40:26:000402 |
| Общ.2 | 0,076 |  |  | 40:26:000402 |
| Общ.3 | 0,038 |  |  | 40:26:000402 |
| Пожарка | 0,026 |  |  | 40:26:000402 |
| Тер.Аэропорта,1 | 0,2 |  |  | 40:26:000402 |
| Тер.Аэропорта,1 |  |  |  | 40:26:000402 |
| ""Речной"" Контора | 0,104 |  |  | 40:26:000403 |
| "Речной" Проднасосная ст-я | 0,029 |  |  | 40:26:000403 |
| Блок №4 | 0,068 |  |  | 40:26:000403 |
| Пожарное депо | 0,043 |  |  | 40:26:000403 |
| Санпропусник | 0,042 |  |  | 40:26:000403 |
| Мастерская Школа №31 | 0,012 |  |  | 40:26:000404 |
| Спортзал Школы | 0,004 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул. Дубрава,9 | 0,132 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,1 | 0,075 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,10 | 0,206 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,11 | 0,242 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,12 |  |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,12 | 0,376 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,13 | 0,259 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,1а ОБЩ. | 0,018 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,2 | 0,063 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,2а | 0,147 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,2а Школа | 0,081 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,3 | 0,061 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,3а ДК "Дубрава" | 0,061 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,4 | 0,062 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,5 | 0,065 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,6 | 0,104 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,7 | 0,14 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Дубрава,8 | 0,136 |  |  | 40:26:000404 |
| Ул.Хрустальная,50 | 0,215 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,50 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,52 | 0,308 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,52 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,54 | 0,294 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,54 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,56 | 0,238 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,56 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,58 | 0,21 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,58 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,60 | 0,287 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,60 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,62 | 0,211 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,62 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,64 | 0,34 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,64 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,66 | 0,351 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,66 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,68 | 0,237 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,68 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,70 | 0,236 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,70 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,72 | 0,173 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,72 |  |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,74 | 0,348 |  |  | 40:26:000407 |
| Ул.Хрустальная,74 |  |  |  | 40:26:000407 |
| ул Московская,321 | 0,205677 |  |  | 40:26:000409 |
| Ул.Дорожная 25 | 0,24592 |  |  | 40:25:000105 |
| Болотникова ул, 1 | 0,0681958 |  |  | 40:26:000236 |
| Болотникова ул, 3 | 0,01344414 |  |  | 40:26:000236 |
| Болотникова ул, 3/1 | 0,086388333 |  |  | 40:26:000236 |
| Болотникова ул, 5 | 0,013305968 |  |  | 40:26:000236 |
| Болотникова ул, 7 | 0,017720565 |  |  | 40:26:000236 |
| Полесская, 20 | 0,528788 |  |  | 40:25:000182 |
| Юрия Круглова проезд, 3 "д/с 72 "Дельфиненок"" | 0,61628 |  |  | 40:26:000167 |
| Грабцевское шоссе ул, 115 | 1,4274 |  |  | 40:26:000105 |
| В.Никитиной ул, 14 | 0,038592 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 16 | 0,037424 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 18 | 0,036366 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 20 |  |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 21 | 0,012349 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 21а | 0,234953 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 21б | 0,500409 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 21в | 0,239201 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 22 | 0,034351 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 23/1 | 0,124516 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 23/2 | 0,118266 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 24 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 26 |  |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 29 | 0,213962 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 29/1 | 0,13249 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 30 | 0,218526 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 31 | 0,215602 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 32 | 0,214512 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 33 | 0,160273 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 33/1 | 0,126033 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 34 | 0,28177 |  |  | 40:26:000142 |
| В.Никитиной ул, 35 | 0,159731 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 39 | 0,153757 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 41 | 0,244693 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 43 | 0,260935 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 45 | 0,176107 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 47 | 0,255404 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 47/1 | 0,118023 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 49 | 0,178 |  |  | 40:26:000141 |
| В.Никитиной ул, 51 | 0,214799 |  |  | 40:26:000141 |
| Зеленая ул, 52 | 0,038091 |  |  | 40:26:000142 |
| Зерновая ул, 20 | 0,071779 |  |  | 40:26:000161 |
| Малинники пер, 11 | 0,168622 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 15 | 0,251258 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 16 | 0,118902 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 17 | 0,232912 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 18 | 0,16631 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 20 | 0,174622 |  |  | 40:26:000142 |
| Малинники пер, 6 | 0,302996 |  |  | 40:26:000135 |
| Малинники пер, 7 | 0,309584 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 7/1 | 0,207844 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 7/2 | 0,200655 |  |  | 40:26:000136 |
| Малинники пер, 8 |  |  |  | 40:26:000135 |
| Малинники пер, 8а | 0,093204 |  |  | 40:26:000135 |
| Малинники пер, 9 | 0,307036 |  |  | 40:26:000135 |
| Малинники ул "АО "Ремпутьмаш"", | 5,976364 |  |  | 40:26:000142 |
| Малинники ул, 62 | 0,050764 |  |  | 40:26:000135 |
| Перспективная ул., 2 |  |  |  | 40:25:000105 |
| Промышленная ул, 10 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 12 | 0,181474 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 12б/7 | 0,016493 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 2 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 34 | 0,476606 |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 4 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 6 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Промышленная ул, 8 |  |  |  | 40:26:000142 |
| Радищева ул, 13 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 15 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 19 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 2 | 0,374451 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 4 | 0,300465 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 5 |  |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 6 | 0,098044 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 7 | 0,002681 |  |  | 40:26:000141 |
| Радищева ул, 8 | 0,100426 |  |  | 40:26:000141 |
| Тарутинская ул, 70 | 0,554067 |  |  | 40:26:000136 |