Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Тепловые нагрузки потребителей города

Калуга, 2014

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч	10

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч	12

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч	14

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч	16

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч	16

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 2-ой Тульский пер., 5 «а», Гкал/ч	17

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. 65 лет Победы, 51, Гкал/ч	19

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч	20

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч	27

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пр. 1-й Академический, 29, Гкал/ч	30

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, в/ч 15 506, Гкал/ч	39

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч	40

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч	43

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч	43

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная ОЛ «Белка», Гкал/ч	45

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч	45

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В.Андриановой, 5 «а», Гкал/ч	95

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлётная, 46, Гкал/ч	98

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч	98

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч	105

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Вишневского, 3, Гкал/ч	107

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 3 «а», Гкал/ч	110

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а», Гкал/ч	112

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а», Гкал/ч	113

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Инфекционная больница ул. Грабцевское шоссе, Гкал/ч	115

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское  шоссе, 22 «б», Гкал/ч	115

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч	116

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 59 «а», Гкал/ч	117

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч	117

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная, 6 «а», Гкал/ч	124

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дубрава, 14, Гкал/ч	126

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала  Жукова,  40 «а», Гкал/ч	127

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ИТП по ул. Болдина, 24, корп. 1, Гкал/ч	130

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч	130

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 18, Гкал/ч	130

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 141, Гкал/ч	132

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ТЭЦ КТЗ цех 55, Гкал/ч	138

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ТЭЦ КТЗ цех 25, Гкал/ч	138

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 121, Гкал/ч	140

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 121, Гкал/ч	145

Таблица 1.41 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч	152

Таблица 1.42 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч	153

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч	156

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч	156

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч	159

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в», Гкал/ч	166

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кожедуба, 11, Гкал/ч	166

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч	167

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч	168

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч	169

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч	172

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч	177

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч	178

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч	179

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М.Горького, 1 «б», Гкал/ч	182

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35, Гкал/ч	188

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч	189

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч	190

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч	192

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч	195

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч	201

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч	202

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч	204

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Муратовский щебзавод, 19 «а», Гкал/ч	207

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч	208

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 31, Гкал/ч	209

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево,  ул. Нижняя Усадебная, 2, Гкал/ч	211

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч	214

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная д. Канищево,  ул. Новая, д. 41, Гкал/ч	220

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч	220

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 141, Гкал/ч	222

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174, Гкал/ч	224

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Калужская ТЭЦ, Гкал/ч	227

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Механизаторов, 38, Гкал/ч	232

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Товарная,13, Гкал/ч	232

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тепличная, 22, Гкал/ч	233

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч	234

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч	235

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Малинники, 21, Гкал/ч	238

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч	242

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч	245

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч	248

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч	248

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч	249

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 23, Гкал/ч	253

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч	255

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Пучково, Гкал/ч	256

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч	257

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч	257

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.С. Щедрина, 80 «а», Гкал/ч	262

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Светлая, 58, Гкал/ч	264

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч	266

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч	269

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Сосновый Бор, 10 «а», Гкал/ч	269

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2«а», Гкал/ч	269

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч	273

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231 «а», Гкал/ч	273

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная на ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч	274

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч	277

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч	277

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч	280

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч	281

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч	283

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а», Гкал/ч	285

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Шопино, Гкал/ч	287

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч	289

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Лихун пос. Молодежный, Гкал/ч	292

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Аэропортовский,  1 «а», Гкал/ч	292

Таблица 1.109 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч	293

Таблица 1.110 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 2 «б», Гкал/ч	294

Таблица 1.111 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч	296

Таблица 1.112 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии отельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч	302

Таблица 1.113 – Тепловые нагрузки потребителей от ЦТП МУП «Калугатеплосеть», Гкал/ч	304

Таблица 1.114 – Тепловое потребление потребителей Котельной по ул. Карла Маркса, д. 4, Гкал	337

Таблица 1.115 – Тепловое потреблениеотребителей Котельной по ул. Ромодановские дворики, д. 61, Гкал	338

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Ленина,63.10 магазин Завьялова | Завьялова 138 | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,541 | 0 |
| 2 | Ленина,63/10 магазин "Оптика" Финкельш. | Финкельштейн 178 | 0,001974 |  |  |  | 0,001974 | 4,309 | 0 |
| 3 | Ленина,63/10 магазин "Подружки" Белокоп. | Белокопытова 181 | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 4 | Ленина,63/10 магазин Косихин | Косихин Ю.284 | 0,00281 |  |  |  | 0,00281 | 6,134 | 0 |
| 5 | Ленина,63/10 магазин Смирнова | Смирнова Е. 466 | 0,004081 |  |  |  | 0,004081 | 8,909 | 0 |
| 6 | Ленина,63/10 магазин Сюрина | Сюрина Т.А. 317 | 0,002291 |  |  |  | 0,002291 | 5,002 | 0 |
| 7 | Ленина,63/10 магазин Яцевич | Яцевич В. 252 | 0,001974 |  |  |  | 0,001974 | 4,309 | 0 |
| 8 | Ленина,63/10 офис Афонина | Афонина О. 573 | 0,002109 |  |  |  | 0,002109 | 5,012 | 0 |
| 9 | Ленина,63/10 офис Финкельштейн | Финкельштейн 178 | 0,002413 |  |  |  | 0,002413 | 5,736 | 0 |
| 10 | Ленина,63/10 промтоварный магазин Чернин | Чернин И.С. 314 | 0,002208 |  |  |  | 0,002208 | 4,82 | 0 |
| 11 | Ленина,63/10 промтоварный м-н Сюрин | Сюрин С.И. 64 Т | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,541 | 0 |
| 12 | Ленина,63/10 салон красоты Моне Тюрина | Тюрина Н.348 | 0,003022 |  |  |  | 0,003022 | 7,181 | 0 |
| 13 | Ленина,63/10(ж.дом)ЖЭУ-7 | СпецРемСтрой Т | 0,168033 |  |  |  | 0,168033 | 385,553 | 0 |
| 14 | Ленина,65 магазин Голикова | Голикова Л.Н.420 | 0,003211 |  |  |  | 0,003211 | 7,01 | 0 |
| 15 | Ленина,65(ж.дом) ЖЭУ-7 | СпецРемСтрой Т | 0,343 |  |  |  | 0,343 | 843,402 | 0 |
| 16 | Ленина,65а Дом Толстых | ООО Купидон 263Т | 0,041916 |  |  |  | 0,041916 | 108,754 | 9,138 |
| 17 | Ленина,65а(тяг.подст.) | Упр.троллейб345Т | 0,024 |  |  |  | 0,024 | 61,417 | 4,38 |
| 18 | Ленина,67-пром.маг.Ефремов | Ефремов А. В. 308 | 0,001901 |  |  |  | 0,001901 | 4,277 | 0 |
| 19 | Ленина,67-пром.маг.Федоров | Федоров Г.А 401 | 0,001756 |  |  |  | 0,001756 | 4,173 | 0 |
| 20 | Ленина,67 магазин Быков | Быков М.И.276 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
| 21 | Ленина,67 магазин Данилова | Данилова 50Т | 0,001957 |  |  |  | 0,001957 | 4,271 | 0 |
| 22 | Ленина,67 магазин Сергеев | Сергеев 180 | 0,001472 |  |  |  | 0,001472 | 3,213 | 0 |
| 23 | Ленина,67 промтоварный маг.Комаров | Комаров Ю.А.381 | 0,002814 |  |  |  | 0,002814 | 6,687 | 0 |
| 24 | Ленина,67(ж.дом) ЖЭУ-7 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,217 |  |  |  | 0,217 | 444,052 | 0 |
| 25 | пер. Теренинский,7а потери | Газстрой 349Т |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 |
| 26 | пер.Теренинский,7а админ.здание | Газстрой 349Т | 0,07282 |  |  |  | 0,07282 | 173,06 | 0 |
| 27 | Суворова,143 учебный корпус | Кол.кул.61 Т | 0,55 |  |  |  | 0,55 | 830,632 | 0 |
| 28 | Суворова,147-насосная Облводоканала | Облводоканал610Т | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 9,859 | 4,487 |
| 29 | Суворова,147 блок В 23 кв.ж/д | Д/У Монолит 802Т | 0,22634 |  |  |  | 0,22634 | 545,647 | 7,742 |
| 30 | Суворова,147 блок В офис | Д/У Монолит 802Т | 0,04529 |  |  |  | 0,04529 | 107,632 | 0 |
| 31 | Суворова,147 ж.д. потери Т | Д/У Монолит 802Т |  |  |  |  |  | 3,52 | 3,52 |
| 32 | Суворова,147 корп.1 с пристр.ж/д ЖЭУ-7 | Квартирант пл. Т | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 82,404 | 0 |
| 33 | Суворова,147,ж/д | Д/У Монолит 802Т | 0,387 |  |  |  | 0,387 | 919,718 | 0 |
| 34 | Суворова,147,кор.1 офис | ОАО "МТС" 332 Т | 0,010038 |  |  |  | 0,010038 | 22,589 | 0 |
| 35 | Суворова,147,магазин | Д/У Монолит 802Т | 0,02684 |  |  |  | 0,02684 | 76,164 | 0 |
| 36 | Суворова,147,офис банк | Д/У Монолит 802Т | 0,02028 |  |  |  | 0,02028 | 48,196 | 0 |
| 37 | Суворова,151(ж.дом) 5эт. ЖЭУ-7 | СпецРемСтрой Т | 0,151784 |  |  |  | 0,151784 | 376,558 | 0 |
| 38 | Суворова,153-1 офис Морозов | Морозов Д.Л.77 Т | 0,000933 |  |  |  | 0,000933 | 2,222 | 0,005 |
| 39 | Суворова,153 к.1 кв.24 ДПК "Вятичи" Сод. | Содружество 67аТ | 0,001825 |  |  |  | 0,001825 | 4,336 | 0 |
| 40 | Суворова,153 к.2 стомат.кабинет | Стоматология 628 | 0,004056 |  |  |  | 0,004056 | 9,639 | 0 |
| 41 | Суворова,153 кор.5 магазин Шелешкова | Шелешкова Т. 296 | 0,001472 |  |  |  | 0,001472 | 3,213 | 0 |
| 42 | Суворова,153 офис | Гаджиев 261 Т | 0,026844 |  |  |  | 0,026844 | 63,795 | 0 |
| 43 | Суворова,153(ж.дом) ЖЭУ-7 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,019 |  |  |  | 0,019 | 35,133 | 0 |
| 44 | Суворова,153к.1(ж.дом) ЖЭУ-7 | ЗАО Система Т | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 286,195 | 0 |
| 45 | Суворова,153к.2(ж.дом) ЖЭУ-7 | Белый Город Т | 0,213329 |  |  |  | 0,213329 | 550,361 | 0 |
| 46 | Суворова,153к.3(ж.дом) ЖЭУ-7 | СпецРемСтрой Т | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 572,572 | 0 |
| 47 | Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 | Белый Город Т | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 587,678 | 0 |
| 48 | Суворова,153к.5(ж.дом) ЖЭУ-7 | Белый Город Т | 0,18702 |  |  |  | 0,18702 | 456,764 | 0 |
| 49 | Суворова,155(ж.дом) ЖЭУ-7 | ОООУКМос.Окр. | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 324,485 | 0 |
| 50 | Суворова,157 офис Лабай | Лабай В.Г. 603 | 0,003468 |  |  |  | 0,003468 | 8,242 | 0 |
| 51 | Суворова,157(ж.дом) ЖЭУ-7 | Белый Город Т | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 530,544 | 0 |
| 52 | Суворова,159 промтовар.магазин Ларина н | Ларина Г.370 | 0,002459 |  |  |  | 0,002459 | 5,366 | 0 |
| 53 | Суворова,159(ж.дом) ЖЭУ-7 | Белый Город Т | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 510,405 | 0 |
| 54 | Ф.Энгельса,12,школа N 15 | О.8Школа 15125Т | 0,348845 |  |  |  | 0,348845 | 785,048 | 0 |
| 55 | Ф.Энгельса,12а гимназия 24 | Гимназия 24 124Т | 0,23172 |  |  |  | 0,23172 | 521,467 | 0 |
| 56 | Чижевского,12 салон "Альба' | ИП Мишина Е.285 | 0,003918 |  |  |  | 0,003918 | 8,817 | 0 |
| 57 | Чижевского,12,ж.д. ЖЭУ-7 | Калугаград Т | 0,24 |  |  |  | 0,24 | 561,575 | 0 |
| 58 | Чижевского.12 магазин Макаров | Макаров В.243 | 0,00281 |  |  |  | 0,00281 | 6,134 | 0 |

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Врубовая, 10-ГЦРТДиЮ "Созвездие" | 17о.Созвез.531Т | 0,0418 |  |  |  | 0,0418 | 104,162 | 0 |
| 2 | Врубовая, 14-ж. дом ,1989г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 115,178 | 0 |
| 3 | Врубовая,18/20-сем.общ.1960г.от | Калуга-заказ.Т | 0,095 |  |  |  | 0,095 | 213,766 | 0 |
| 4 | Врубовая,2/63- ООО"Малинка" | ООО"Малинка" 542 | 0,008253 |  |  |  | 0,008253 | 18,574 | 0 |
| 5 | Врубовая,2/63-ж.д.1969г. | ЖРЭУ-8Т | 0,167698 |  |  |  | 0,167698 | 467,656 | 0 |
| 6 | Врубовая,20/21-сем.общ.1961г.от | Калуга-заказ.Т | 0,092 |  |  |  | 0,092 | 161,672 | 0 |
| 7 | Врубовая,22- адм.здан.гвс. | Центр"Забота"622 |  |  | 0,004755 |  | 0,004755 | 27,326 | 0,071 |
| 8 | Врубовая ,22-адм .здание от. | Центр"Забота"622 | 0,19379 | 0,01979 |  |  | 0,21358 | 482,594 | 0 |
| 9 | Врубовая ,22-гараж ц."Забота" | Центр"Забота"622 | 0,009903 |  |  |  | 0,009903 | 17,729 | 0 |
| 10 | Врубовая,4-ж. дом 1980г. | ЖРЭУ-8Т | 0,134134 |  |  |  | 0,134134 | 359,261 | 0 |
| 11 | Врубовая,45-общ.бл.АиБ1980г.9эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,368771 |  |  |  | 0,368771 | 876,337 | 0 |
| 12 | Врубовая,45-общ.бл.АиБ1980г.9эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,073046 |  | 0,073046 | 272,472 | 0 |
| 13 | Врубовая ,6-баня N 4 | Баня №4 80Г |  |  | 0,093724 |  | 0,093724 | 341,908 | 0 |
| 14 | Врубовая ,6-баня N4 | Баня №4 80Т | 0,11637 |  |  |  | 0,11637 | 319,033 | 0 |
| 15 | Врубовая,8 Центр "Доброта" | Центр"Доброта537 | 0,097868 |  |  |  | 0,097868 | 220,245 | 0 |
| 16 | Забойная, 1/69-аптека | Калугафарм.419 | 0,010058 |  |  |  | 0,010058 | 23,903 | 0 |
| 17 | Забойная,1/69-ж.дом 1966г. | ЖРЭУ-8Т | 0,101569 |  |  |  | 0,101569 | 350,798 | 0 |
| 18 | Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,048334 |  | 0,048334 | 173,592 | 0 |
| 19 | Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. от. | ЖРЭУ-8Т | 0,264 |  |  |  | 0,264 | 821,856 | 0 |
| 20 | Забойная,3 магазин | Корнеева М.А.387 | 0,005725 |  | 0,000115 |  | 0,00584 | 13,22 | 0 |
| 21 | Луговая,39-"Атлас"гвс | ООО"Атлас"301Г |  |  | 0,0026 |  | 0,0026 | 12,3 | 3,605 |
| 22 | Луговая,39-"Атлас"от. | ООО"Атлас"301 Т | 0,061922 |  |  |  | 0,061922 | 141,921 | 2,572 |
| 23 | Луговая,41-"Забава"-хоз.блок от. | 1о.д/сN94"Забава | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 37,378 | 0 |
| 24 | Луговая,41-д/с Забава от. | 1о.д/сN94"Забава | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 712,96 | 0 |
| 25 | Луговая,41-ДОУ -91"Забава"гвс | 1о.д/с№94 446Г |  |  | 0,044645 |  | 0,044645 | 116,328 | 0 |
| 26 | Луговая,43-школа 1 | 1о шк.№1 225Г |  |  | 0,054734 |  | 0,054734 | 171,147 | 0 |
| 27 | Луговая,43-школа N1 | 1о.шк.№1 225Т | 0,468 |  |  |  | 0,468 | 1053,195 | 0 |
| 28 | Луговая,70-поликлиника гвс | Туб.больн.416Г |  |  | 0,035 |  | 0,035 | 106,9 | 1,564 |
| 29 | Луговая,70-поликлиника от. | Тубер.больн.416Т | 0,21213 |  |  |  | 0,21213 | 477,382 | 0 |
| 30 | Луговая,70 потери отопление | Тубер.больн.416Т |  |  |  |  |  | 17,538 | 17,538 |
| 31 | Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,066853 |  | 0,066853 | 227,016 | 0 |
| 32 | Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,543892 |  |  |  | 0,543892 | 1496,411 | 0 |
| 33 | пер.Вагонный,15к1,2-общ.1982г.9эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,374565 |  |  |  | 0,374565 | 888,454 | 0 |
| 34 | пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,098439 |  | 0,098439 | 367,188 | 0 |
| 35 | пер.Врубовой,19/12-общ.1958г. | Квартирант Пл.Т | 0,056801 |  |  |  | 0,056801 | 123,55 | 0 |
| 36 | пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,066853 |  | 0,066853 | 227,016 | 0 |
| 37 | пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,551936 |  |  |  | 0,551936 | 1394,484 | 0 |
| 38 | ПС Шахтеров,3 Калуга-заказ | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,003873 |  | 0,003873 | 22,26 | 0 |
| 39 | ПС Шахтеров,3 ООО"ЖРЭУ8" | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,273428 |  | 0,273428 | 1571,268 | 0 |
| 40 | Северная,65/2-ж.дом 1961г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 228,417 | 0 |
| 41 | Северная,96-ж.дом 1986г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 601,37 | 0 |
| 42 | Шахтеров,10-ж.дом 1958г. | ООО"Моск.окр." | 0,035404 |  |  |  | 0,035404 | 75,152 | 0 |
| 43 | Шахтеров,11/23-общ.1963г. | Калуга-заказ.Т | 0,165 |  |  |  | 0,165 | 260,295 | 0 |
| 44 | Шахтеров,11/23-проф.каб. | Поликл.8 344Т | 0,025166 |  |  |  | 0,025166 | 59,808 | 0 |
| 45 | Шахтеров,12-ж.дом 1958г. | Квартирант Пл.Т | 0,035491 |  |  |  | 0,035491 | 74,557 | 0 |
| 46 | Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 66,768 | 0 |
| 47 | Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,192 |  |  |  | 0,192 | 415,618 | 0 |
| 48 | Шахтеров, 14-магазин | Евгенова О.В.60Т | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 | 36,904 | 2,414 |
| 49 | Шахтеров,16/22-общ.1961г.от | Калуга-заказ.Т | 0,088 |  |  |  | 0,088 | 197,855 | 0 |
| 50 | Шахтеров, 16/22-отделение ПДН | УМВД по г.Калуге | 0,0074 |  |  |  | 0,0074 | 16,654 | 0 |
| 51 | Шахтеров, 17-ж. дом 1959г. | ООО"Моск.окр." | 0,033801 |  |  |  | 0,033801 | 48,097 | 0 |
| 52 | Шахтеров,21-общ.1978г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,014632 |  |  |  | 0,014632 | 16,989 | 0 |
| 53 | Шахтеров,3-ж.дом 1961г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 283,157 | 0 |
| 54 | Шахтеров,4-ж.дом 1961г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,10263 |  |  |  | 0,10263 | 228,83 | 0 |
| 55 | Шахтеров,4 магазин | Апросина В.П.264 | 0,005453 |  |  |  | 0,005453 | 11,902 | 0 |
| 56 | Шахтеров,5-ж.дом 1976г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,119968 |  |  |  | 0,119968 | 326,284 | 0 |
| 57 | Шахтеров,5-нар.дисп.от. | Наркология 36Т | 0,022524 |  |  |  | 0,022524 | 53,528 | 0 |
| 58 | Шахтеров,5-нар.диспан. | Наркология 36Г |  |  | 0,00962 |  | 0,00962 | 27,574 | 0 |
| 59 | Шахтеров,5-наркол.от. | Наркология 36Т | 0,0224 |  |  |  | 0,0224 | 55,82 | 0 |
| 60 | Шахтеров,6-ж.дом 1966г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,109124 |  |  |  | 0,109124 | 228,76 | 0 |
| 61 | Шахтеров,9 -1й этаж ЧП Слесарев | Слесарев А. Г.117 | 0,008052 |  |  |  | 0,008052 | 19 | 1,423 |

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Багговута,12ж/д1988г.от | Техно-Р Т | 0,210551 |  |  |  | 0,210551 | 506,121 | 0 |
| 2 | пер.Калинина,2-общ.1955г. от | Калуга-заказ.Т | 0,102 |  |  |  | 0,102 | 206,591 | 0 |
| 3 | пер.Чичерина,24-ж/д 1977г. | Техно-Р Т | 0,314208 |  |  |  | 0,314208 | 806,75 | 0 |
| 4 | пер.Чичерина,28-ж/д 1967г.от | Техно-Р Т | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 562,023 | 0 |
| 5 | Пионерская,13/18-ж.д 1986г.от | Техно-Р Т | 0,197899 |  |  |  | 0,197899 | 460,635 | 0 |
| 6 | Пионерская,15-ж.д 1995г.от | Техно-Р Т | 0,246208 |  |  |  | 0,246208 | 704,942 | 0 |
| 7 | Пионерская,21-ТСЖ"Пионерское" | ТСЖ"Пионерское" | 0,0263 |  |  |  | 0,0263 | 62,504 | 0 |
| 8 | Социалистическая,3-ж.д.1963г. | Техно-Р Т | 0,214566 |  |  |  | 0,214566 | 640,381 | 0 |
| 9 | Социалистическая,4-ж.д.1967г. | Техно-Р Т | 0,216645 |  |  |  | 0,216645 | 630,623 | 0 |
| 10 | Телевизионная, 1-дом престарелых | Дом интерн. 194Т | 0,0676 |  |  |  | 0,0676 | 160,654 | 0 |
| 11 | Телевизионная, 10-"Кондитерский" | Пашаев А.И.398 | 0,005986 |  |  |  | 0,005986 | 14,224 | 0 |
| 12 | Телевизионная, 10-ж. д. 1 960г.от | ЕвроТехСтрой Т | 0,190785 |  |  |  | 0,190785 | 466,844 | 0 |
| 13 | Телевизионная,10-маг.прод.Пашаев | Пашаев А.И.471 | 0,006308 |  |  |  | 0,006308 | 14,991 | 0 |
| 14 | Телевизионная, 10-маг.пром.товар. | Терехова Е.А. | 0,002346 |  |  |  | 0,002346 | 5,279 | 0 |
| 15 | Телевизионная, 10-магазин Пашаев кв.1 | Пашаев Р.И.506 | 0,004104 |  |  |  | 0,004104 | 5,909 | 0 |
| 16 | Телевизионная, 10-сад и огород | ООО"Агро-40"5Т | 0,002659 |  |  |  | 0,002659 | 5,804 | 0 |
| 17 | Телевизионная, 14 к1-ж.д.1974г. | ООО"Моск.окр." | 0,316965 |  |  |  | 0,316965 | 695,205 | 0 |
| 18 | Телевизионная, 14корп.1 ГЦРТДиЮ | 17о.Созвез.612Т | 0,089048 |  |  |  | 0,089048 | 200,396 | 0 |
| 19 | Телевизионная ,2-ж. д. 1973г.от | Техно-Р Т | 0,148 |  |  |  | 0,148 | 309,631 | 0 |
| 20 | Телевизионная ,2-неж.пом. | Калугаспецавтод. | 0,022108 |  |  |  | 0,022108 | 20,714 | 0 |
| 21 | Телевизионная,3-МОБ | УМВД по г.Калуге | 0,071 |  |  |  | 0,071 | 170,459 | 1,725 |
| 22 | Телевизионная ,4-ж. д. 1970г. | Техно-Р Т | 0,13558 |  |  |  | 0,13558 | 348,047 | 0 |
| 23 | Телевизионная ,6-общ. 1954г. | Калуга-заказ.Т | 0,074 |  |  |  | 0,074 | 153,09 | 0 |
| 24 | Телевизионная ,6 к1-ж.д.1977г. | Техно-Р Т | 0,096951 |  |  |  | 0,096951 | 162,071 | 0 |
| 25 | Телевизионная ,8-общ. 1955г.от | Калуга-заказ.Т | 0,078214 |  |  |  | 0,078214 | 130,193 | 0 |
| 26 | Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от | ООО"Моск.окр." | 0,138971 |  |  |  | 0,138971 | 453,453 | 0 |
| 27 | Чичерина,10-ж.д.1955 г.от | Техно-Р Т | 0,182283 |  |  |  | 0,182283 | 425,117 | 0 |
| 28 | Чичерина,11-биб-ка фил. N9 от. | Библ.сист.467Т | 0,020279 |  |  |  | 0,020279 | 48,193 | 0 |
| 29 | Чичерина,11-ж.д.1955г. | ООО"Моск.окр." | 0,179 |  |  |  | 0,179 | 407,176 | 0 |
| 30 | Чичерина,12-ж.д.1936г. | ООО"Моск.окр." | 0,177774 |  |  |  | 0,177774 | 410,865 | 0 |
| 31 | Чичерина,12-маг."МясКо" | Выборнова Н.Б 66 | 0,005291 |  |  |  | 0,005291 | 11,909 | 0 |
| 32 | Чичерина,12-маг."Праздничный" | ООО"Бархан"369 | 0,024336 |  |  |  | 0,024336 | 53,123 | 0 |
| 33 | Чичерина,13-"Продукты" | Соловьева Л.В.81 | 0,019302 |  |  |  | 0,019302 | 42,133 | 0 |
| 34 | Чичерина,13-ж.д.1936г.от | ЕвроТехСтрой Т | 0,178 |  |  |  | 0,178 | 506,583 | 0 |
| 35 | Чичерина,13-маг.Промтовары" | Чирина А.В.234 | 0,00465 |  |  |  | 0,00465 | 10,149 | 0 |
| 36 | Чичерина,13-парикмахер. | Скляр А.Н 253 | 0,001782 |  |  |  | 0,001782 | 4,235 | 0 |
| 37 | Чичерина,13-пром.магазин | Ильин А.В.437Т | 0,00405 |  |  |  | 0,00405 | 9,626 | 0 |
| 38 | Чичерина,13-Филюшкин В.В. | Филюшкин В.В. 96 | 0,005319 |  |  |  | 0,005319 | 11,61 | 0 |
| 39 | Чичерина,13а-контора | УК МЖД Мос.ок559 | 0,006023 |  |  |  | 0,006023 | 18,167 | 3,854 |
| 40 | Чичерина,14-ж.д.1936г.от | ООО"Моск.окр." | 0,143155 |  |  |  | 0,143155 | 288,918 | 0 |
| 41 | Чичерина,15-ж.д.1938г.от | ООО"Моск.окр." | 0,144 |  |  |  | 0,144 | 301,315 | 0 |
| 42 | Чичерина,7-Фонд мед.страхования | Мед.страхов.115 | 0,075 |  |  |  | 0,075 | 182,47 | 4,23 |
| 43 | Чичерина,7а-ж.д.1960г. | Техно-Р Т | 0,111904 |  |  |  | 0,111904 | 230,846 | 0 |
| 44 | Чичерина,8-ж.д.1959г. ЖРЭУ-21 | Техно-Р Т | 0,155052 |  |  |  | 0,155052 | 313,25 | 0 |
| 45 | Чичерина,9-общ.1956г. | Калуга-заказ.Т | 0,065166 |  |  |  | 0,065166 | 125,601 | 0 |
| 46 | Чичерина,9а-общ.1956г. | Калуга-заказ.Т | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 125,244 | 0 |

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Широкая, 51-школа №20 гвс | 17о.шк.20 134Г |  |  | 0,0242 |  | 0,0242 | 88,281 | 0 |
| 2 | Широкая ,49-бытовка 2 | Свято-Лаврен.199 | 0,0043 |  |  |  | 0,0043 | 11,032 | 0,812 |
| 3 | Широкая,49-ПДУ,1эт. | Свято-Лаврен.199 | 0,034125 |  |  |  | 0,034125 | 81,099 | 0 |
| 4 | Широкая,49-произ.пом. | Свято-Лаврен.199 | 0,001774 |  |  |  | 0,001774 | 4,263 | 0,046 |
| 5 | Широкая ,49 Свято-Лаврентьев монастырь | Свято-Лаврен.199 | 0,004608 |  |  |  | 0,004608 | 12,046 | 1,095 |
| 6 | Широкая ,49/1 -ж. д | Свято-Лаврен.199 | 0,03 |  | 0,001031 |  | 0,031031 | 79,573 | 0 |
| 7 | Широкая,51-станц.перекач. | Облводокан.367Т | 0,00365 |  |  |  | 0,00365 | 20,069 | 11,393 |
| 8 | Широкая,51-школа №20 от. | 17о.шк.20134Т | 0,229045 |  |  |  | 0,229045 | 515,448 | 0 |

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Болотникова,10а-магазин | ООО"Лоция"585 | 0,011508 |  |  |  | 0,011508 | 25,12 | 0 |
| 2 | Болотникова,10а ж/д, 1973г. | Черемушки Т | 0,101993 |  |  |  | 0,101993 | 218,68 | 0 |
| 3 | Болотникова,10а,кор.1-скл ад | ООО"Элект-сервис | 0,014905 |  |  |  | 0,014905 | 35,421 | 0 |
| 4 | Болотникова,12 ж/д,1960г.ЖРЭУ-13 | Черемушки Т | 0,221535 |  |  |  | 0,221535 | 581,721 | 0 |
| 5 | Болотникова,14 ж/д-1963г. | Квартирант Пл.Т | 0,12804 |  |  |  | 0,12804 | 297,808 | 0 |
| 6 | Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. | Черемушки Т | 0,15559 |  |  |  | 0,15559 | 330,799 | 0 |
| 7 | Болотникова, 16-ж/д, 1962г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,215462 |  |  |  | 0,215462 | 635,355 | 0 |
| 8 | Болотникова,18-уч.корпус | Мед. колледж 573Т | 0,118829 |  |  |  | 0,118829 | 267,417 | 0 |
| 9 | Болотникова,18 уч.корпус потери | Мед. колледж 573Т |  |  |  |  |  | 2,128 | 2,128 |
| 10 | Болотникова,20-ж/д, 1962г. | Черемушки Т | 0,13148 |  |  |  | 0,13148 | 292,53 | 0 |
| 11 | Болотникова,22-ж/д,1962г. | Черемушки Т | 0,174813 |  |  |  | 0,174813 | 447,566 | 0 |
| 12 | Болотникова,24-ДПК "Юттис" | Содружество 22 Т | 0,003968 |  |  |  | 0,003968 | 8,93 | 0 |
| 13 | Болотникова,24-ж/д,1962г. | Черемушки Т | 0,126114 |  |  |  | 0,126114 | 265,027 | 0 |
| 14 | Болотникова,24-худож.маст. | Союз художников | 0,002494 |  |  |  | 0,002494 | 5,927 | 0 |
| 15 | Болотникова,24-худож.маст. | Союз художников | 0,008943 |  |  |  | 0,008943 | 21,253 | 0 |
| 16 | Болотникова,24 ОПОП | УМВД по г.Калуге | 0,004725 |  |  |  | 0,004725 | 11,229 | 0 |
| 17 | Болотникова/гараж/ | Медведев В. В. 25 | 0,0038 |  |  |  | 0,0038 | 2,84 | 0 |
| 18 | Жукова,37-ж/д, 1961г. | Черемушки Т | 0,134489 |  |  |  | 0,134489 | 298,851 | 0 |
| 19 | Жукова,39--прод.маг. | Терещенко Н.В366 | 0,001923 |  |  |  | 0,001923 | 4,199 | 0 |
| 20 | Жукова,39-ж/д, 1962г. | Наш Тайфун Т | 0,215149 |  |  |  | 0,215149 | 618,926 | 0 |
| 21 | Жукова,39-"Музыкальный островок" | Кудинов М.Ю.332 | 0,001577 |  |  |  | 0,001577 | 3,749 | 0 |
| 22 | Жукова,39-маг.пром. | Кудинов М.Ю.330Т | 0,001918 |  |  |  | 0,001918 | 4,557 | 0 |
| 23 | Жукова,41-ж.д.1962г. | Белый город Т | 0,218324 |  |  |  | 0,218324 | 575,239 | 0 |
| 24 | Жукова,43-детская пол-ка N3 от. | Дет.гор.бол.27Т | 0,016057 |  |  |  | 0,016057 | 40,014 | 0 |
| 25 | Жукова,43-ж/д, 1961г. | Черемушки Т | 0,125566 |  |  |  | 0,125566 | 274,498 | 0 |
| 26 | Жукова,43 почта | Почта России213Т | 0,010412 |  |  |  | 0,010412 | 24,746 | 0 |
| 27 | Жукова,45-ж/д,1962г. | Черемушки Т | 0,224187 |  |  |  | 0,224187 | 635,124 | 0 |
| 28 | Жукова,47-ж/д, 1963г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,218 |  |  |  | 0,218 | 635,95 | 0 |
| 29 | Жукова,49-ж/д,1961г. | ЗАО Система Т | 0,129865 |  |  |  | 0,129865 | 290,353 | 0 |
| 30 | Жукова,51-СШ N10 | 8о.шк.10 610 | 0,300932 |  |  |  | 0,300932 | 677,223 | 0 |
| 31 | Жукова,53- Мастерские | Ком.стр.тех.420 | 0,051331 |  |  |  | 0,051331 | 121,579 | 6,063 |
| 32 | Жукова,53-потери к маст. | Ком.стр.тех.420 |  |  |  |  |  | 3,715 | 3,715 |
| 33 | Жукова,53-учебный корпус | Ком.стр.тех.420 | 0,416622 |  |  |  | 0,416622 | 951,759 | 14,185 |

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 2-ой Тульский пер., 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 2-й пер.Тульский,3 администр.здание | ГАТП-1 453 Т | 0,053962 |  |  |  | 0,053962 | 138,882 | 10,639 |
| 2 | 2-й пер.Тульский,3 бытовое помещение | ГАТП-1 453 Т | 0,007665 |  |  |  | 0,007665 | 21,177 | 2,96 |
| 3 | 2-й пер.Тульский,3 КПП | ГАТП-1 453 Т | 0,00148 |  |  |  | 0,00148 | 4,019 | 0,499 |
| 4 | 2-й пер.Тульский,5 Адм.зд. | КМК-22 49 Г |  |  | 0,012722 |  | 0,012722 | 30,388 | 0 |
| 5 | 2-й пер.Тульский,5 Адм.здан. | КМК-22 49 Т | 0,09161 |  |  |  | 0,09161 | 217,713 | 0 |
| 6 | 2-й пер.Тульский,5 Маст.гараж | КМК-22 49 Т | 0,43914 |  |  |  | 0,43914 | 958,58 | 0 |
| 7 | 2-й Тульский пер 5 потери отопл | КМК-22 49 Т |  |  |  |  |  | 3,397 | 3,397 |
| 8 | 2-й Тульский,5 потери ГВС АБК | КМК-22 49 Г |  |  |  |  |  | 4,169 | 4,169 |
| 9 | 2-ой Тульский пер,3 мойка | ГАТП-1 453 Т | 0,01588 |  |  |  | 0,01588 | 60,034 | 24,298 |
| 10 | 2 Тульский пер,3 ремонтный бокс | ГАТП-1 453 Т | 0,0409 |  |  |  | 0,0409 | 130,915 | 41,636 |
| 11 | Никитина,121 спортзал "Красная звезда" | Крас.Звезда461Г |  |  | 0,006875 |  | 0,006875 | 22,905 | 4,988 |
| 12 | Никитина,121 спортзал "Красная звезда" | Крас.Звезда 461Т | 0,068806 |  |  |  | 0,068806 | 158,814 | 8,622 |
| 13 | Никитина,121 стр.2 | Крас.Звезда461Г |  |  | 0,013 |  | 0,013 | 5,828 | 0,239 |
| 14 | Никитина,121 стр.2 | Крас.Звезда 461Т | 0,017764 |  |  |  | 0,017764 | 43,187 | 0,97 |
| 15 | Никитина,123 5эт. ж/д 1972г. от. | ООО ГУП | 0,161419 |  |  |  | 0,161419 | 459,228 | 0 |
| 16 | Никитина,123 5эт. ж/д 1972г.гвс | ООО ГУП |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 17 | Никитина,123 магазин | ЗАОТандер 145 | 0,049763 |  |  |  | 0,049763 | 108,626 | 0 |
| 18 | Никитина,125 ж/д 1963г. ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,153892 |  |  |  | 0,153892 | 362,733 | 0 |
| 19 | Никитина,125а ж/д 1965г. ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,155574 |  |  |  | 0,155574 | 362,824 | 0 |
| 20 | Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г. от. | ООО ГУП | 0,201842 |  |  |  | 0,201842 | 510,958 | 0 |
| 21 | Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г.гвс | ООО ГУП |  |  | 0,042137 |  | 0,042137 | 151,344 | 0 |
| 22 | Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г.от. | ООО ГУП | 0,9 |  |  |  | 0,9 | 1214,626 | 0 |
| 23 | Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,058201 |  | 0,058201 | 195,852 | 0 |
| 24 | Никитина,127 ж/д 1961г. ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,131916 |  |  |  | 0,131916 | 271,6 | 0 |
| 25 | Никитина,129 ж/д 1953г. ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,116432 |  |  |  | 0,116432 | 241,213 | 0 |
| 26 | Никитина,131 ж/д 1956г. ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,178511 |  |  |  | 0,178511 | 152,313 | 0 |
| 27 | Никитина,133 ж/д 1953г.ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,10384 |  |  |  | 0,10384 | 235,83 | 0 |
| 28 | Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,038014 |  | 0,038014 | 129,084 | 0 |
| 29 | Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. от | ООО ГУП | 0,6125 |  |  |  | 0,6125 | 833,084 | 0 |
| 30 | Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г. от | ООО ГУП | 0,8 |  |  |  | 0,8 | 1757,504 | 0 |
| 31 | Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г.гвс | ООО ГУП |  |  | 0,095848 |  | 0,095848 | 349,416 | 0 |
| 32 | Никитина,133"Б" прачечная | О.9МБОУN29 258Т | 0,00362 |  |  |  | 0,00362 | 7,902 | 0 |
| 33 | Никитина,133"Б" прачечная | О.9МБОУN29 258Г |  |  | 0,00015 |  | 0,00015 | 0,39 | 0 |
| 34 | Никитина,133Бд/сад | О.9МБОУN29 258Т | 0,141948 |  |  |  | 0,141948 | 353,722 | 0 |
| 35 | Никитина,133Бд/сад | О.9МБОУN29 258Г |  |  | 0,019712 |  | 0,019712 | 51,364 | 0 |
| 36 | Никитина,133б сушилка | О.9МБОУN29 258Г |  |  | 0,004514 |  | 0,004514 | 10,785 | 0 |
| 37 | Никитина,135 ж/д 1959г.ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,078572 |  |  |  | 0,078572 | 122,402 | 0 |
| 38 | Никитина,135 офис Лифтремстрой | Лифтремстрой 389 | 0,01383 |  |  |  | 0,01383 | 32,868 | 0 |
| 39 | Никитина,137 ж/д 1958г. ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,11375 |  |  |  | 0,11375 | 245,966 | 0 |
| 40 | Никитина,139 мастерская | Алферин Б.В.59Г |  |  | 0,001907 |  | 0,001907 | 2,845 | 0,61 |
| 41 | ПС 2 Тульский пер,5 | ООО ГУП |  |  | 0,425091 |  | 0,425091 | 1490,532 | 0 |
| 42 | Тульская,130 пожарная часть N1 | ГУ МЧС 473 Г |  |  | 0,00748 |  | 0,00748 | 27,289 | 0 |
| 43 | Тульская,130 пожарная часть | ГУМЧС473Т | 0,111079 |  |  |  | 0,111079 | 242,469 | 0 |
| 44 | Тульская,130 сушилка | ГУ МЧС 473 Г |  |  | 0,00208 |  | 0,00208 | 20,232 | 3,171 |
| 45 | Тульская,130, пожарная часть потери | ГУ МЧС 473 Т |  |  |  |  |  | 0,324 | 0,324 |
| 46 | Тульская,130, потери гвс | ГУ МЧС 473 Г |  |  |  |  |  | 0,556 | 0,556 |

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. 65 лет Победы, 51, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 15 Квартал 22эт.ж.д.гвс | Кварт. 15-22эт.жд |  |  | 0,616111 |  | 0,616111 | 2809,466 | 0 |
| 2 | 15 Квартал 22эт.ж.д.от.+вент. | Кварт. 15-22эт.жд | 0,61529 | 0,009892 |  |  | 0,625182 | 1495,316 | 0 |
| 3 | 65летПобеды 41 ж.д. гвс | НУ65л.Победы41 |  |  | 0,616 |  | 0,616 | 2808,96 | 0 |
| 4 | 65летПобеды 41 ж.д. от. | НУ65л.Победы41 | 0,61518 | 0,00989 |  |  | 0,62507 | 1469,59 | 0 |
| 5 | 65летПобеды 41к.1,15эт.ж.д.гвс | НУ65л.Победы41к1 |  |  | 0,536 |  | 0,536 | 2444,16 | 0 |
| 6 | 65летПобеды 41к.1,15эт.ж.д.от. | НУ65л.Победы41к1 | 0,4578 |  |  |  | 0,4578 | 1087,977 | 0 |
| 7 | 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.гвс | НУ65л.Победы41к2 |  |  | 0,536 |  | 0,536 | 2444,16 | 0 |
| 8 | 65летПобеды 41к.2,15эт.ж.д.от. | НУ65л.Победы41к2 | 0,4578 |  |  |  | 0,4578 | 1087,977 | 0 |

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 155,796 | 0 |
| 2 | Билибина,10-ж.д.9эт.от | НПП Рокада Т | 0,34 |  |  |  | 0,34 | 684,691 | 0 |
| 3 | Билибина,2-ж.д.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,060954 |  | 0,060954 | 206,976 | 0 |
| 4 | Билибина,2-ж.д.9эт.от | НПП Рокада Т | 0,632 |  |  |  | 0,632 | 1393,021 | 0 |
| 5 | Билибина,2-маг."Юбочка" | Кузьмина Е.Ю.348 | 0,0028 |  |  |  | 0,0028 | 6,655 | 0 |
| 6 | Билибина,2-офис 145 | Марковская М.С. | 0,003305 |  | 0,000489 |  | 0,003794 | 8,429 | 0 |
| 7 | Билибина,2-Прошин В.А."Обувь" | Прошин В.А.575 | 0,000806 |  |  |  | 0,000806 | 1,917 | 0 |
| 8 | Билибина,26-аптека | ООО"Гратис" 318 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
| 9 | Билибина,26-ж.д.1969г. | Техно-Р Т | 0,215731 |  |  |  | 0,215731 | 551,908 | 0 |
| 10 | Билибина,26-Силаев в."Прелесть" | Силаева В. 411/2 | 0,002752 |  |  |  | 0,002752 | 6,541 | 0 |
| 11 | Билибина,26-Федотов Ю. | Федотов Ю. 51Т | 0,001907 |  |  |  | 0,001907 | 4,161 | 0 |
| 12 | Билибина,4-ж.д./1-3 подъезд/9эт.гвс | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,074718 |  | 0,074718 | 253,716 | 0 |
| 13 | Билибина,4-ж.д./1-5подъезд/9эт.от | ЖРЭУ-21 Т | 1,8469 |  |  |  | 1,8469 | 1832,852 | 0 |
| 14 | Билибина,8-ж.д.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,049156 |  | 0,049156 | 166,92 | 0 |
| 15 | Билибина,8ж.д9эт. от | НПП Рокада Т | 0,486 |  |  |  | 0,486 | 1028,727 | 0 |
| 16 | К.Либкнехта,1-новое здание шк.17 | 16о. шк17 131Т | 0,26858 |  |  |  | 0,26858 | 604,417 | 0 |
| 17 | К.Либкнехта,1-старое здание шк.17 | 16о. шк17 131Т | 0,2344 |  |  |  | 0,2344 | 511,663 | 0 |
| 18 | Кооперативная, 1 /2-ТСЖ,гвс | ТСЖ"Коопер.1/2"Г |  |  | 0,143 |  | 0,143 | 445,116 | 0 |
| 19 | Кооперативная, 1 /2-ТСЖ,от | ТСЖ"Коопер.1/2"Т | 0,546715 |  |  |  | 0,546715 | 1333,822 | 0 |
| 20 | Кооперативная, 1/2 потери отопление | ТСЖ"Коопер.1/2"Т |  |  |  |  |  | 6,513 | 6,513 |
| 21 | Кооперативная ,2/1 потери гвс | ТСЖ"Коопер.1/2"Г |  |  |  |  |  | 13,665 | 13,665 |
| 22 | Кооперативная,3-ТСЖ гвс | ТСЖ"Коопер.3"Г |  |  | 0,032771 |  | 0,032771 | 111,276 | 0 |
| 23 | Кооперативная,3-ТСЖ от | ТСЖ"Коопер.3"Т | 0,122 |  |  |  | 0,122 | 289,937 | 0 |
| 24 | Кооперативная,3 потери гвс | ТСЖ"Коопер.3"Г |  |  |  |  |  | 11,271 | 11,271 |
| 25 | Кооперативная,3 потери отопление | ТСЖ"Коопер.3"Т |  |  |  |  |  | 5,48 | 5,48 |
| 26 | Кооперативная,8-ж.д.9эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,546 |  |  |  | 0,546 | 1391,712 | 0 |
| 27 | Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,059643 |  | 0,059643 | 202,524 | 0 |
| 28 | Московская,160а-ж.д.1960г.от | ООО"Моск.окр." | 0,03581 |  |  |  | 0,03581 | 50,057 | 0 |
| 29 | Московская, 170-д/сад"Белочка" | 16од/с49"Белочк |  |  | 0,0325 |  | 0,0325 | 93,157 | 0 |
| 30 | Московская, 178-аптека 4 | Калугафарм.419 | 0,03118 |  |  |  | 0,03118 | 68,061 | 0 |
| 31 | Московская,178-ж.д.1972г. | НПП Рокада Т | 0,2266 |  |  |  | 0,2266 | 591,92 | 0 |
| 32 | Московская, 178-Жилкина И.Н.парикмах. | Жилкина И.Н.436 | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,194 | 0 |
| 33 | Московская,180-ж.д.1971г. | СпецРемСтрой Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 585,158 | 0 |
| 34 | Московская, 180-промт.маг. | Чечетина Т.Ю.521 | 0,001487 |  |  |  | 0,001487 | 3,536 | 0 |
| 35 | Московская,182-ж.д.1970г. | НПП Рокада Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 599,48 | 0 |
| 36 | Московская, 182-ООО"Стоматология" | МазурВ.В 287 | 0,002849 |  |  |  | 0,002849 | 6,773 | 0 |
| 37 | Московская, 184-ж. д. 1970г.5эт. | НПП Рокада Т | 0,319 |  |  |  | 0,319 | 847,952 | 0 |
| 38 | Московская, 184а,стр.2-Останков | Останков М.Ю.579 | 0,00302 |  |  |  | 0,00302 | 6,604 | 0,012 |
| 39 | Московская,186-д/с"Ивушка" | 16од/с41 "Ивушка |  |  | 0,4224 |  | 0,4224 | 138,24 | 0 |
| 40 | Окружная, 7- потери отопление | ООО"Моск.окр." |  |  |  |  |  | 11,252 | 11,252 |
| 41 | Окружная,10-ж.д.ЖЭУ-15 | ЖРЭУ-21 Т | 0,364671 |  |  |  | 0,364671 | 821,436 | 0 |
| 42 | Окружная ,2-сбербанк гвс. | Сбербанк 303 Г |  |  | 0,03006 |  | 0,03006 | 86,16 | 0 |
| 43 | Окружная ,2-сбербанк от. | Сбербанк 303 Т | 0,072 | 0,02405 |  |  | 0,09605 | 205,556 | 0 |
| 44 | Окружная,2ж.д.1989г.9эт от | Забота Плюс Т | 0,295694 |  |  |  | 0,295694 | 1136,506 | 0 |
| 45 | Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс | Забота Плюс Г |  |  | 0,050467 |  | 0,050467 | 171,372 | 0 |
| 46 | Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от | НПП Рокада Т | 0,486 |  |  |  | 0,486 | 1146,838 | 0 |
| 47 | Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,058988 |  | 0,058988 | 200,304 | 0 |
| 48 | Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 352,779 | 0 |
| 49 | Окружная,4кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 50 | Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от | НПП Рокада Т | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 351,841 | 0 |
| 51 | Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 57,864 | 0 |
| 52 | Окружная,4кор.3-Север.-Зап.академия | Сев-Зап.Акад.340 |  |  | 0,08 |  | 0,08 | 100,32 | 4,778 |
| 53 | Окружная,4кор.3-Северо-Зап.академия | Сев-Зап.Акад.340 | 0,144834 |  |  |  | 0,144834 | 341,211 | 15,274 |
| 54 | Окружная,6-ж.д.1974г. | НПП Рокада Т | 0,206967 |  |  |  | 0,206967 | 573,909 | 0 |
| 55 | Окружная,7-ж.д.6эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,003754 |  | 0,003754 | 13,356 | 0 |
| 56 | Окружная,7-ж.д.6эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,177254 |  |  |  | 0,177254 | 388,367 | 0 |
| 57 | Окружная,7-неж.пом. | Андриевичев Ю.Н. | 0,019789 |  |  |  | 0,019789 | 48,403 | 1,375 |
| 58 | Окружная,7 потери гвс | ООО"Моск.окр." |  |  |  |  |  | 21,386 | 21,386 |
| 59 | Окружная,8-ж.д.от | НПП Рокада Т | 0,294316 |  |  |  | 0,294316 | 758,065 | 0 |
| 60 | Окружная,8-центр по повыш.энерг.эффект. | Центр по пов.эне | 0,008578 |  |  |  | 0,008578 | 20,386 | 0 |
| 61 | П.Свободы,20-ж.д.1953г. | НПП Рокада Т | 0,066513 |  |  |  | 0,066513 | 132,86 | 0 |
| 62 | П.Свободы,20а-ж.д.1956г. | ООО"Моск.окр." | 0,035534 |  |  |  | 0,035534 | 59,059 | 0 |
| 63 | П.Свободы,31-частный ж/дом | Частн.ж.дом 354 |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 5,218 | 0 |
| 64 | П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,134 |  |  |  | 0,134 | 282,023 | 0 |
| 65 | П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,011774 |  | 0,011774 | 42,288 | 0 |
| 66 | П.Свободы,65а-гаражи | Архир.Подв.252 | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 11,565 | 0,09 |
| 67 | П.Свободы,65а-склад монастыря | Архир.Подв.252 | 0,010415 |  |  |  | 0,010415 | 13,279 | 0 |
| 68 | пер.П.Свободы.10-ч.дом 1950г. | Непосредств.упр. | 0,002 |  |  |  | 0,002 | 4,858 | 0 |
| 69 | ПС Чич.23 Моск.окр. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,015879 |  | 0,015879 | 91,248 | 0 |
| 70 | ПС Чичерина 23 Забота плюс | Забота Плюс Г |  |  | 0,019365 |  | 0,019365 | 111,276 | 0 |
| 71 | ПС Чичерина,23-ООО"ЖРЭУ-21" | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,019365 |  | 0,019365 | 111,276 | 0 |
| 72 | ПС Чичерина,23 УК Рокада | НПП Рокада Г |  |  | 0,517034 |  | 0,517034 | 2971,176 | 0 |
| 73 | Пухова,24а-произв.помещ.от | Лифтрем.404Т | 0,0091 |  |  |  | 0,0091 | 21,627 | 0 |
| 74 | Пухова,27/25-ж.д.1932г. | ООО"Моск.окр." | 0,24731 |  |  |  | 0,24731 | 459,389 | 0 |
| 75 | Пухова,27/25-ЗАО"СБС" | ЗАО"СБС" 328 | 0,0449 |  |  |  | 0,0449 | 98,01 | 0 |
| 76 | Пухова,27/25-неж.пом. | ВаськоА.В.171 | 0,00362 |  |  |  | 0,00362 | 6,481 | 0 |
| 77 | Пухова,27/25-студиякрасоты"Фьюжн" | Переярченков М.А | 0,005212 |  |  |  | 0,005212 | 12,386 | 0 |
| 78 | Пухова,29-ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,108 |  |  |  | 0,108 | 253,617 | 0 |
| 79 | Пухова,37-ж.д.1926г. | Квартирант Пл.Т | 0,029255 |  |  |  | 0,029255 | 46,172 | 0 |
| 80 | Пухова,37а-кафе"Гриль" | Кафе"Гриль"248Т | 0,024 |  |  |  | 0,024 | 56,296 | 2,286 |
| 81 | Пухова,39-ж.д.1926г. | ООО"Моск.окр." | 0,029371 |  |  |  | 0,029371 | 45,542 | 0 |
| 82 | Пухова,39а-ж.д.1951г. | ООО"Моск.окр." | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 95,613 | 0 |
| 83 | Пухова,40-ж.д.1955г. | ООО"Моск.окр." | 0,052499 |  |  |  | 0,052499 | 101,339 | 0 |
| 84 | Пухова,41-ж.д.1936г. | ООО"Моск.окр." | 0,111867 |  |  |  | 0,111867 | 232,379 | 0 |
| 85 | Пухова,41-филиал биб.от. | Обл.дет.биб. 64 | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 7,316 | 0,28 |
| 86 | Пухова,42-ДПК"Факел" | Содружество 22 Т | 0,003158 |  |  |  | 0,003158 | 7,505 | 0 |
| 87 | Пухова,42-ж.д.1949г. | ООО"Моск.окр." | 0,039112 |  |  |  | 0,039112 | 75,488 | 0 |
| 88 | Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. | НПП Рокада Т | 0,24 |  |  |  | 0,24 | 576,261 | 0 |
| 89 | Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. | НПП Рокада Т | 0,24 |  |  |  | 0,24 | 636,041 | 0 |
| 90 | Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. | НПП Рокада Т | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 249,529 | 0 |
| 91 | Пухова,44-ж.д.1948г. | ООО"Моск.окр." | 0,053017 |  |  |  | 0,053017 | 96,551 | 0 |
| 92 | Пухова,45-ж.д.1929г.от | ООО"Моск.окр." | 0,038755 |  |  |  | 0,038755 | 86,849 | 0 |
| 93 | Пухова,46-ж.д.1948г. | МУП Москов.ок.Т | 0,047983 |  |  |  | 0,047983 | 79,037 | 0 |
| 94 | Пухова,46 к1-общ.1977г.5эт. от. | Калуга-заказ.Т | 0,163 |  |  |  | 0,163 | 378,623 | 0 |
| 95 | Пухова,46,к.1-общ.5эт.гвс | Калуга-заказ.Т |  |  | 0,04158 |  | 0,04158 | 122,784 | 0 |
| 96 | Пухова,47-ж.д.1950г. | ООО"Моск.окр." | 0,060309 |  |  |  | 0,060309 | 105,98 | 0 |
| 97 | Пухова,48/24-ж.д.1952г. | ООО"Моск.окр." | 0,111 |  |  |  | 0,111 | 208,635 | 0 |
| 98 | Пухова,48/24-маг."Авто-М" | Бурина О.Н.477 | 0,004349 |  |  |  | 0,004349 | 9,492 | 0 |
| 99 | Пухова,48/24-маг."Краски" | ООО"Буровые осн" | 0,004948 |  |  |  | 0,004948 | 11,76 | 0 |
| 100 | Пухова,48/24-ООО"АВАЗ" | ООО"АВАЗ" 413 | 0,007387 |  |  |  | 0,007387 | 16,124 | 0 |
| 101 | Пухова,49-ж.д.1954г. | ООО"Моск.окр." | 0,059194 |  |  |  | 0,059194 | 111,727 | 0 |
| 102 | Пухова,50/27-аптека | Яковлева С.В. | 0,004264 |  |  |  | 0,004264 | 9,596 | 0 |
| 103 | Пухова,50/27-ж.д.1957г. | ООО"Моск.окр." | 0,152422 |  |  |  | 0,152422 | 329,161 | 0 |
| 104 | Пухова,50/27-магазин быт.хим. | Мартвых И.В.222 | 0,01974 |  |  |  | 0,01974 | 44,423 | 0 |
| 105 | Пухова,51-ж.д.1957г. | ООО"Моск.окр." | 0,055746 |  |  |  | 0,055746 | 105,602 | 0 |
| 106 | Пухова,52-клуб | Гор.дос.ц.468Т | 0,246 |  |  |  | 0,246 | 553,603 | 0 |
| 107 | Пухова,52-спортзал | Темп 469Т | 0,0837 |  |  |  | 0,0837 | 182,706 | 0 |
| 108 | Пухова,53-общ.1959г. | МУП Москов.ок.Т | 0,04355 |  |  |  | 0,04355 | 67,788 | 0 |
| 109 | Пухова,54-гараж | 16о. шк.N2135Т | 0,0025 |  |  |  | 0,0025 | 4,606 | 0,132 |
| 110 | Пухова,54-пристр.к спортзалу школы | 16о. шк.N2135Т | 0,083 |  |  |  | 0,083 | 186,784 | 0 |
| 111 | Пухова,54-пристр.к школе | 16о. шк.N2135Т | 0,066 |  |  |  | 0,066 | 148,528 | 0 |
| 112 | Пухова,54-спотзал | 16о. шк.N2135Т | 0,047 |  |  |  | 0,047 | 105,769 | 0 |
| 113 | Пухова,54-школа N 2 | 16о. шк.N2135Т | 0,1514 |  |  |  | 0,1514 | 340,713 | 0 |
| 114 | Пухова,55-ж.д.1959г. | МУП Москов.ок.Т | 0,048715 |  |  |  | 0,048715 | 69,93 | 0 |
| 115 | Пухова,57-ж.д.1959г. | МУП Москов.ок.Т | 0,04734 |  |  |  | 0,04734 | 69,986 | 0 |
| 116 | Пухова,58-ж.д.1958г. | ООО"Моск.окр." | 0,01488 |  |  |  | 0,01488 | 43,701 | 0 |
| 117 | Телевизионная, 11 -ж. д. 1963г. | Забота Плюс Т | 0,139423 |  |  |  | 0,139423 | 308,553 | 0 |
| 118 | Телевизионная, 11 -магазин"Сатурн-2" | Сиротина Г.Е 104 | 0,004165 |  |  |  | 0,004165 | 9,091 | 0 |
| 119 | Телевизионная, 11-Салманова | Салманова 144/2 | 0,002459 |  |  |  | 0,002459 | 5,366 | 0 |
| 120 | Телевизионная,11 -аптека | Бысова Е.Е-апт. | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 7,036 | 0 |
| 121 | Телевизионная, 11 -Плиско Г.В."Детская о | Плиско Г.В 457 | 0,005657 |  |  |  | 0,005657 | 12,348 | 0 |
| 122 | Телевизионная,11,пом 49 | Докучаева Н.М. | 0,002593 |  |  |  | 0,002593 | 5,658 | 0 |
| 123 | Телевизионная, 12-аптека"Будь здоров" | Свирин А.В.450 | 0,007061 |  |  |  | 0,007061 | 16,78 | 0 |
| 124 | Телевизионная, 12-ж. д .от | ООО"Моск.окр." | 0,165 |  |  |  | 0,165 | 274,442 | 0 |
| 125 | Телевизионная,12-Зубихин А.А.пром.м | Зубихин А.А. 394 | 0,011726 |  |  |  | 0,011726 | 25,596 | 0 |
| 126 | Телевизионная, 12-кондитер | БураченкоА.В. | 0,002527 |  |  |  | 0,002527 | 6,006 | 0 |
| 127 | Телевизионная,12-маг."Промыш.товаров" | Сорокин М.В 306 | 0,003566 |  |  |  | 0,003566 | 8,476 | 0 |
| 128 | Телевизионная, 12-маг.прд.тов. | Черниченко Ю.В. | 0,00276 |  |  |  | 0,00276 | 6,559 | 0 |
| 129 | Телевизионная, 12-магазин | ВолошенковС.В 46 | 0,004247 |  |  |  | 0,004247 | 10,093 | 0 |
| 130 | Телевизионная, 12-неж.пом .кв.9 | Никишина М.П.443 | 0,001935 |  |  |  | 0,001935 | 4,6 | 0 |
| 131 | Телевизионная, 12-прод.маг. | Стеюк А.Я.399 | 0,003836 |  |  |  | 0,003836 | 8,632 | 0 |
| 132 | Телевизионная, 12-прод.маг. | Лагутина В.П.125 | 0,002043 |  |  |  | 0,002043 | 4,855 | 0 |
| 133 | Телевизионная, 12-пром .маг. | Беловинцев С.228 | 0,005436 |  |  |  | 0,005436 | 11,867 | 0 |
| 134 | Телевизионная, 13-Вазгис Н.В.маг.пром. | Вазгис Н.В. | 0,002141 |  |  |  | 0,002141 | 4,817 | 0 |
| 135 | Телевизионная, 13-Вазгис Р.Р.неж.пом./кв. | Вазгис Р.Р.552 | 0,002393 |  |  |  | 0,002393 | 5,686 | 0 |
| 136 | Телевизионная, 13-ж.д. 1964г. | НПП Рокада Т | 0,115 |  |  |  | 0,115 | 283,801 | 0 |
| 137 | Телевизионная, 13-офис (пом. №43) | Вазгис Р.Р.606Т | 0,002231 |  |  |  | 0,002231 | 5,302 | 0 |
| 138 | Телевизионная, 14-ж.д. 1955г. | ООО"Моск.окр." | 0,076833 |  |  |  | 0,076833 | 132,23 | 0 |
| 139 | Телевизионная, 14-маг.пром .тов. | Аксенова Е.П.454 | 0,003887 |  |  |  | 0,003887 | 8,747 | 0 |
| 140 | Телевизионная, 14-пром .маг. | Анисимов А.И.271 | 0,006272 |  |  |  | 0,006272 | 14,907 | 0 |
| 141 | Телевизионная, 15-ж. д. 1962г. | НПП Рокада Т | 0,098185 |  |  |  | 0,098185 | 200,557 | 0 |
| 142 | Телевизионная,15-косметич.кабинет | Захарова И.А516 | 0,001595 |  |  |  | 0,001595 | 3,792 | 0 |
| 143 | Телевизионная, 15-ООО"Снабстройсервис" | ООО"Снабстр."349 | 0,002693 |  |  |  | 0,002693 | 5,879 | 0 |
| 144 | Телевизионная, 15-парикмахерская | Сарапова Л.О 45 | 0,004128 |  |  |  | 0,004128 | 9,811 | 0 |
| 145 | Телевизионная, 15-салон"Александр" | Салон"Алекс."374 | 0,002831 |  |  |  | 0,002831 | 6,728 | 0 |
| 146 | Телевизионная, 16-ж. д. 1955г. | ООО"Моск.окр." | 0,109633 |  |  |  | 0,109633 | 223,916 | 0 |
| 147 | Телевизионная, 16-магазин | Сычев В.П.430 | 0,005904 |  |  |  | 0,005904 | 12,888 | 0 |
| 148 | Телевизионная, 16-столовая | ООО"Мадагаскар" | 0,00487 |  |  |  | 0,00487 | 10,631 | 0 |
| 149 | Телевизионная, 17-ж. д. 1960г. | ООО"Моск.окр." | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 115,85 | 0 |
| 150 | Телевизионная, 18-гараж | Вымпел 324Т | 0,0115 |  |  |  | 0,0115 | 22,301 | 1,711 |
| 151 | Телевизионная, 18-прист. ,трен.зал | Вымпел 324Т | 0,10574 | 0,10464 |  |  | 0,21038 | 350,469 | 0 |
| 152 | Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под | Вымпел 324 Г |  |  | 0,012833 |  | 0,012833 | 53,601 | 11,801 |
| 153 | Телевизионная, 18-ФОК | Вымпел 324Т | 0,08645 | 0,34685 |  |  | 0,4333 | 567,48 | 0 |
| 154 | Телевизионная, 18-хозблок | Вымпел 324Т | 0,002375 |  |  |  | 0,002375 | 5,184 | 0 |
| 155 | Телевизионная, 18 пр.тр.зал потери до т/с | Вымпел 324 Г |  |  |  |  |  | 5,974 | 5,974 |
| 156 | Телевизионная, 18 ФОК потери до т/сч | Вымпел 324Т |  |  |  |  |  | 4,131 | 4,131 |
| 157 | Телевизионная, 19-ж. д. 1957г. | НПП Рокада Т | 0,047092 |  |  |  | 0,047092 | 94,787 | 0 |
| 158 | Телевизионная,20-ж.д.1951г. | ООО"Моск.окр." | 0,117638 |  |  |  | 0,117638 | 253,26 | 0 |
| 159 | Телевизионная,20а-ДШИ 2 | ДШИN2 408 | 0,082 |  |  |  | 0,082 | 184,534 | 0 |
| 160 | Телевизионная,21-ж.д от | ООО"Моск.окр." | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 81,683 | 0 |
| 161 | Телевизионная ,21 -офис | Совет"ВОИР" | 0,004583 |  |  |  | 0,004583 | 10,891 | 0 |
| 162 | Телевизионная ,22-аптека | Костомаров В. Г. | 0,004983 |  |  |  | 0,004983 | 11,214 | 0 |
| 163 | Телевизионная,22-ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,117 |  |  |  | 0,117 | 242,585 | 0 |
| 164 | Телевизионная ,23-ж.д. 1959г. | ООО"Моск.окр." | 0,065 |  |  |  | 0,065 | 116,186 | 0 |
| 165 | Телевизионная,25-ж.д.1951г. | ООО"Моск.окр." | 0,080669 |  |  |  | 0,080669 | 163,8 | 0 |
| 166 | Телевизионная,26-ж.д.от | ЕвроТехСтрой Т | 0,079 |  |  |  | 0,079 | 161,119 | 0 |
| 167 | Телевизионная ,27-ж. д. 1960г. | ООО"Моск.окр." | 0,034804 |  |  |  | 0,034804 | 50,47 | 0 |
| 168 | Телевизионная,31-учебный центр | Пож.-спас.служба | 0,088983 |  |  |  | 0,088983 | 218,225 | 6,754 |
| 169 | Телевизионная,5-шк.7-новое от. | 17о. шк.7 244Т | 0,762 |  |  |  | 0,762 | 1714,819 | 0 |
| 170 | Телевизионная,5-шк.7новое | 17о.шк.7 244Г |  |  | 0,016378 |  | 0,016378 | 42,676 | 0 |
| 171 | Телевизионная,5-шк.начальных классов | 17о. шк.7 244Т | 0,13449 |  |  |  | 0,13449 | 319,619 | 0 |
| 172 | Телевизионная,9-ж.д.1969г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,116827 |  |  |  | 0,116827 | 291,193 | 0 |
| 173 | Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,033426 |  | 0,033426 | 113,508 | 0 |
| 174 | Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,245126 |  |  |  | 0,245126 | 566,853 | 0 |
| 175 | Тельмана,37-ж.д.1980г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,156 |  |  |  | 0,156 | 506,352 | 0 |
| 176 | Тельмана,39-ж.д.1972г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,232144 |  |  |  | 0,232144 | 584,381 | 0 |
| 177 | Тельмана,39-магазин | ЗАО"Быт-Серв"321 | 0,006852 |  |  |  | 0,006852 | 14,955 | 0 |
| 178 | Тельмана,41-ж.д.ЖЭУ-21 от | ЖРЭУ-21 Т | 0,233 |  |  |  | 0,233 | 580,419 | 0 |
| 179 | Тельмана,41-маг."Обувь" | Сорокин М.В 306 | 0,003118 |  |  |  | 0,003118 | 7,412 | 0 |
| 180 | Тельмана,41/кв.2/-пром.магазин | Никишина М.П.488 | 0,003064 |  |  |  | 0,003064 | 7,283 | 0 |
| 181 | Чичерина-повыс.насосная станция | Облводокан.367Т | 0,002633 |  |  |  | 0,002633 | 6,506 | 1,792 |
| 182 | Чичерина,16-ж.д.1960г. | Техно-Р Т | 0,128 |  |  |  | 0,128 | 287,91 | 0 |
| 183 | Чичерина,16а-ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,177 |  |  |  | 0,177 | 421,932 | 0 |
| 184 | Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск | ЗАО"ЛОТО-С" 224 | 0,003293 |  |  |  | 0,003293 | 7,189 | 0 |
| 185 | Чичерина,17-ж.д.от | ЕвроТехСтрой Т | 0,149 |  |  |  | 0,149 | 349,895 | 0 |
| 186 | Чичерина,17-Орлова О.В.парикмах. | Орлова О.В.265 | 0,005018 |  |  |  | 0,005018 | 11,926 | 0 |
| 187 | Чичерина,17-Туровская Л.П. | Туровская Л.П. | 0,001434 |  |  |  | 0,001434 | 3,407 | 0 |
| 188 | Чичерина,17а, ж.д | Квартирант Пл.Т | 0,051 |  |  |  | 0,051 | 94,136 | 0 |
| 189 | Чичерина,18-ж.д.от | ЕвроТехСтрой Т | 0,181 |  |  |  | 0,181 | 525,665 | 0 |
| 190 | Чичерина,18-маг."Правосл.слово" | Свято-Лаврен.199 | 0,002209 |  |  |  | 0,002209 | 4,972 | 0 |
| 191 | Чичерина,18-отд.связи от. | Почта России213Т | 0,020117 |  |  |  | 0,020117 | 47,809 | 0 |
| 192 | Чичерина,18,корп.1-ж.д.1998г.6эт. | ООО"Моск.окр." | 0,285643 |  |  |  | 0,285643 | 595,035 | 0 |
| 193 | Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,012513 |  | 0,012513 | 44,508 | 0 |
| 194 | Чичерина,19-ж.д.1953г.от | ЖРЭУ-21Т | 0,114718 |  |  |  | 0,114718 | 228,774 | 0 |
| 195 | Чичерина,19-магазин | Елена-плюс 279 | 0,01318 |  |  |  | 0,01318 | 28,771 | 0 |
| 196 | Чичерина,19-ООО"Роща" | ООО"Роща" 407 | 0,011758 |  |  |  | 0,011758 | 25,666 | 0 |
| 197 | Чичерина,20-ж.д.1954г. | ООО"Моск.окр." | 0,159 |  |  |  | 0,159 | 346,71 | 0 |
| 198 | Чичерина,20-маг.Лилиана | Пархимович Е.А. | 0,000789 |  |  |  | 0,000789 | 1,874 | 0 |
| 199 | Чичерина,20-магазин | ООО"Ирлен" 106 | 0,012444 |  |  |  | 0,012444 | 27,164 | 0 |
| 200 | Чичерина,20-магазин,Скотников | Скотников С.266Т | 0,008196 |  |  |  | 0,008196 | 7,575 | 0,641 |
| 201 | Чичерина,21-ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,141 |  |  |  | 0,141 | 342,174 | 0 |
| 202 | Чичерина,22-ателье | Астра 293 | 0,046646 |  |  |  | 0,046646 | 110,857 | 0 |
| 203 | Чичерина,22-бар | Липатников133 | 0,002161 |  |  |  | 0,002161 | 4,862 | 0 |
| 204 | Чичерина,22-ж.д.1955г. | Техно-Р Т | 0,168 |  |  |  | 0,168 | 353,101 | 0 |
| 205 | Чичерина,23-ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,113 |  |  |  | 0,113 | 230,958 | 0 |
| 206 | Чичерина,26-ж.д.1948г.ЖЭУ-6 | ЖРЭУ-6Т | 0,04654 |  |  |  | 0,04654 | 77,147 | 0 |
| 207 | Чичерина,28-ж.д.1954г.ЖЭУ-6 | ЖРЭУ-6Т | 0,064232 |  |  |  | 0,064232 | 101,409 | 0 |
| 208 | Чичерина,30-общ.1954г.от | Калуга-заказ.Т | 0,069325 |  |  |  | 0,069325 | 106,666 | 0 |
| 209 | Чичерина,31-ж.д.1953г. | ООО"Моск.окр." | 0,061587 |  |  |  | 0,061587 | 119 | 0 |

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,157-маг.Сказка | Родионова Г. К. | 0,060143 | 0,008663 |  |  | 0,068806 | 145,256 | 0 |
| 2 | В.Андриановой,21-склад,ЭлГа | ООО"ЭлГа"210Т | 0,041 |  |  |  | 0,041 | 92,267 | 0 |
| 3 | В.Андриановой,21-склады | ООО"ВЕЛТ"26Т | 0,142 |  |  |  | 0,142 | 319,559 | 0 |
| 4 | В.Андриановой,21 склады потери | ООО"ВЕЛТ"26Т |  |  |  |  |  | 8,731 | 8,731 |
| 5 | В.Андриановой,21 ЭлГа потери | ООО"ЭлГа"210Т |  |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 |
| 6 | В.Андриановой,23-общ. 1955г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,067684 |  |  |  | 0,067684 | 127,834 | 0 |
| 7 | В.Андриановой,23а-ж.дом 1955г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,055016 |  |  |  | 0,055016 | 94,717 | 0 |
| 8 | В.Андриановой,25 ОВД Окт. округа | УМВД по г.Калуге | 0,055584 |  |  |  | 0,055584 | 150,44 | 18,342 |
| 9 | В.Андриановой,27-адм.здание | УМВД по Кал.обл. |  |  | 0,110694 |  | 0,110694 | 133,012 | 12,832 |
| 10 | В.Андриановой,27-админ.здание | УМВД по кал.обл. | 0,128 |  |  |  | 0,128 | 304,803 | 0,607 |
| 11 | В.Андриановой,27-пристройки/столярка/ | УМВД по кал.обл. | 0,005375 |  |  |  | 0,005375 | 12,097 | 0 |
| 12 | В.Андриановой,27-проходная | УМВД по кал.обл. | 0,0087 |  |  |  | 0,0087 | 19,579 | 0 |
| 13 | В.Андриановой,27-типогр.1этаж | УМВДхоз.об.627Т | 0,0405 |  |  |  | 0,0405 | 96,25 | 0 |
| 14 | В.Андриановой,27-уч.центр. гвс | УМВД по Кал.обл. |  |  | 0,033636 |  | 0,033636 | 29,215 | 0 |
| 15 | В.Андриановой,27-уч.центр от. | УМВД по кал.обл. | 0,0502 |  |  |  | 0,0502 | 119,301 | 0 |
| 16 | В.Андриановой,31-ОМТ и ХО | УМВДхоз.об.627Т | 0,080811 |  |  |  | 0,080811 | 192,3 | 0,25 |
| 17 | В.Андриановой,31-проходная | УМВДхоз.об.627Т | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 12,252 | 3,251 |
| 18 | В.Андриановой,56-Динамо от. | Динамо 202 Т | 0,11817 |  |  |  | 0,11817 | 280,835 | 0 |
| 19 | В.Андриановой,56-спорт.Динамо гвс | Динамо 202 Г |  |  | 0,009214 |  | 0,009214 | 12,502 | 0 |
| 20 | В.Андриановой,56 отоп. Динамо потери | Динамо 202 Т |  |  |  |  |  | 2,219 | 2,219 |
| 21 | В.Андриановой,56а-упр.охраны | Упр.охр.УВД445 | 0,104078 |  |  |  | 0,104078 | 259,048 | 11,703 |
| 22 | В.Андриановой,62-ж.дом 1971г.5эт. | СпецРемСтрой Т | 0,224501 |  |  |  | 0,224501 | 608,286 | 0 |
| 23 | В.Андриановой,62 -отдел | Миграц.служба 75 | 0,006935 |  |  |  | 0,006935 | 16,482 | 0 |
| 24 | В.Андриановой,64-ж.дом 1971г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,212505 |  |  |  | 0,212505 | 601,034 | 0 |
| 25 | В.Андриановой,64 Динамо потери гвс | Динамо 202 Г |  |  |  |  |  | 7,776 | 7,776 |
| 26 | В.Андриановой,66- д/с "Яблонька"гвс | 16о."Яблон"614Г |  |  | 0,070503 |  | 0,070503 | 188,482 | 4,768 |
| 27 | В.Андриановой,66-д/с"Яблонька"от. | 16о."Яблон"614Т | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 747,576 | 0 |
| 28 | В.Андриановой,66-прачечная от. | 16о."Яблон"614Т | 0,0277 |  |  |  | 0,0277 | 70,808 | 4,979 |
| 29 | В.Андриановой,68-ж.дом,1973г. | СпецРемСтрой Т | 0,223838 |  |  |  | 0,223838 | 553,154 | 0 |
| 30 | В.Андриановой,68-шашки русские | Шашки рус. 118Т | 0,0242 |  |  |  | 0,0242 | 60,306 | 0 |
| 31 | В.Андриановой,70-ж.дом 1974г. | ООО Ваш Уют Т | 0,227206 |  |  |  | 0,227206 | 597,737 | 0 |
| 32 | В.Андриановой,72-суд.прист. | Упр.суд.прис.384 | 0,036336 |  |  |  | 0,036336 | 92,619 | 6,265 |
| 33 | В.Андриановой,86- д/с N55 гвс | 16о. д/с55407Г |  |  | 0,026278 |  | 0,026278 | 75,319 | 0 |
| 34 | В.Андриановой,86-д/с 55 прач.гвс | 16о. д/с55407Г |  |  | 0,003038 |  | 0,003038 | 7,916 | 0 |
| 35 | В.Андриановой,86-д/с 55-прач. от | 16од/с55407Т | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 | 14,19 | 0 |
| 36 | В.Андриановой,86-д/с55 от | 16од/с55407Т | 0,1188 |  |  |  | 0,1188 | 296,039 | 0 |
| 37 | В.Андриановоц,21 -склады потери | ООО"ВЕЛТ"26Т |  |  |  |  |  | 13,457 | 13,457 |
| 38 | К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. | НПП Союз Т | 0,110439 |  |  |  | 0,110439 | 221,431 | 0 |
| 39 | К.Либкнехта,19-магазин"Керамика" | Климкина В.А. | 0,0203 |  |  |  | 0,0203 | 44,312 | 0 |
| 40 | К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,06879 |  |  |  | 0,06879 | 124,67 | 0 |
| 41 | Ленина,15-администр. | МУП"спец.авт.302 | 0,012958 |  |  |  | 0,012958 | 30,795 | 0 |
| 42 | Ленина,15-ж.дом 1959г. | СпецРемСтрой Т | 0,190516 |  |  |  | 0,190516 | 445,424 | 0 |
| 43 | Ленина,17-ж.д.1984г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,482 |  |  |  | 0,482 | 1227,639 | 0 |
| 44 | Ленина,25-ж.д.1976г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,311067 |  |  |  | 0,311067 | 947,87 | 0 |
| 45 | Ленина,25-неж.пом. | Анисимов М.Г. | 0,005029 |  |  |  | 0,005029 | 11,951 | 0 |
| 46 | Ленина,25-неж.помещ. | Редькин В.П.555 | 0,01164 |  |  |  | 0,01164 | 27,664 | 0 |
| 47 | Ленина,25-офис | Ткачева Г.И 325 | 0,005921 |  |  |  | 0,005921 | 14,073 | 0 |
| 48 | Ленина,25-парикмахер. | Иван-да-Марья116 | 0,018636 |  |  |  | 0,018636 | 44,29 | 0 |
| 49 | Ленина,25-пром.маг. | Беляев В.К.453 | 0,002963 |  |  |  | 0,002963 | 6,667 | 0 |
| 50 | Ленина,25-промтов.маг. | Зубихин А.А.447 | 0,002021 |  |  |  | 0,002021 | 4,548 | 0 |
| 51 | Ленина,25 ОАО "АК СБ России" | Сбербанк 303 Т | 0,0551 | 0,016229 |  |  | 0,071329 | 150,532 | 0 |
| 52 | Ленина,27-ж.дом 1959г. | СпецРемСтрой Т | 0,231184 |  |  |  | 0,231184 | 0 | 0 |
| 53 | Ленина,27-контора | СпецРемСтрой 461 | 0,003163 |  |  |  | 0,003163 | 7,518 | 0 |
| 54 | Ленина,27-магазин | ООО"Автосфера"68 | 0,007483 |  |  |  | 0,007483 | 16,84 | 0 |
| 55 | Ленина,27-неж.пом./бывш.кв.23/ | Жутов В.С | 0,00224 |  |  |  | 0,00224 | 5,324 | 0 |
| 56 | Ленина,27-офис Макаров В.А. | Макаров В.А. | 0,001947 |  |  |  | 0,001947 | 4,626 | 0 |
| 57 | Ленина,27-пром.маг. | Аксенова Е.П.396 | 0,002652 |  |  |  | 0,002652 | 6,302 | 0 |
| 58 | Ленина,27 к1-ж.д.1972г. | СпецРемСтрой Т | 0,246732 |  |  |  | 0,246732 | 606,305 | 0 |
| 59 | Ленина,29-"Мир для животных" | Морозова А.П.359 | 0,00291 |  |  |  | 0,00291 | 6,352 | 0 |
| 60 | Ленина,29-ж.дом 1970г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,285521 |  |  |  | 0,285521 | 738,913 | 0 |
| 61 | Ленина,29-поликл.6 | Поликлин. N6 400 | 0,015431 |  |  |  | 0,015431 | 36,671 | 0 |
| 62 | Ленина,31-ж.дом,1969г.5эт. | СпецРемСтрой Т | 0,24715 |  |  |  | 0,24715 | 711,697 | 0 |
| 63 | Ленина,33-ж.дом,1969г.от | ООО"Моск.окр." | 0,24736 |  |  |  | 0,24736 | 709,891 | 0 |
| 64 | Ленина,35-Авиа-Сервис от. | ООО"Авиа-Сервис" | 0,004522 |  |  |  | 0,004522 | 10,747 | 0 |
| 65 | Ленина,35-ж.дом,1970г. | СпецРемСтрой Т | 0,205319 |  |  |  | 0,205319 | 602,959 | 0 |
| 66 | Ленина,37-ж.дом,1969г. | СпецРемСтрой Т | 0,279955 |  |  |  | 0,279955 | 845,376 | 0 |
| 67 | Ленина,37 Инспекция по делам несоверн | УМВД по г.Калуге | 0,006185 |  |  |  | 0,006185 | 14,698 | 0 |
| 68 | Ленина,37а- Дикси | ЗАО"Дикси Юг"620 | 0,02892 |  |  |  | 0,02892 | 63,129 | 0 |
| 69 | Ленина,37а-ж.дом,1971г. | СпецРемСтрой Т | 0,267112 |  |  |  | 0,267112 | 1024,009 | 0 |
| 70 | Ленина,37а-маг."Цветы" | ОАО"Галантус"337 | 0,001684 |  |  |  | 0,001684 | 3,677 | 0 |
| 71 | Ленина,37а-ООО"Магнит" | ЗАО"Тандер"568 | 0,032783 |  |  |  | 0,032783 | 71,561 | 0 |
| 72 | Складская,-контора/старое/ 2,3 этажи | Калугатеплосе441 |  |  | 0,001128 |  | 0,001128 | 2,427 | 0 |
| 73 | Складская, АБК/нов/ 3-ий этаж | Калугатеплосе441 |  |  | 0,001244 |  | 0,001244 | 2,674 | 0 |
| 74 | Складская,2-АБК /нов./ 1,2эт. | Калугатеплосе441 |  |  | 0,003919 |  | 0,003919 | 22,465 | 0 |
| 75 | Склад ская,2-АБК/новое/ | Калугатеплосе441 | 0,06175 | 0,063 |  |  | 0,12475 | 159,45 | 0 |
| 76 | Складская ,2-гараж-склад эл.цеха | Калугатеплосе441 | 0,0091 |  |  |  | 0,0091 | 20,479 | 0 |
| 77 | Склад ская,2-гараж-столярн.цех | Калугатеплосе441 | 0,09226 |  |  |  | 0,09226 | 207,624 | 0 |
| 78 | Складская ,2-гараж директ. | Калугатеплосе441 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 8,952 | 0 |
| 79 | Складская ,2-контора /старое/1 эт. | Калугатеплосе441 |  |  | 0,0355 |  | 0,0355 | 67,839 | 0 |
| 80 | Склад ская,2-контора/стар./ | Калугатеплосе441 | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 161,605 | 0 |
| 81 | Склад ская,2-мех.мастер. | Калугатеплосе441 | 0,06735 |  |  |  | 0,06735 | 151,566 | 0 |
| 82 | Складская,2-основной гараж | Калугатеплосе441 | 0,0707 |  |  |  | 0,0707 | 126,573 | 0 |
| 83 | Склад ская,2-сварочн.пост | Калугатеплосе441 | 0,0141 |  |  |  | 0,0141 | 33,509 | 0 |
| 84 | Складская ,2-склад | Калугатеплосе441 | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 85,515 | 0 |
| 85 | Склад ская,2-склад,гараж | Калугатеплосе441 | 0,0288 |  |  |  | 0,0288 | 68,445 | 0 |

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пр. 1-й Академический, 29, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 1-й Академический,31 пр. к. потери | Полимеризол. Т |  |  |  |  |  | 18,594 | 18,594 |
| 2 | 1-ый Академический,31 произв.цех от | Полимеризол. Т | 0,26061 |  |  |  | 0,26061 | 624,287 | 37,806 |
| 3 | 2-й Академ.пр.21,корп.3А,3Г | Ермилов В. В. Т | 0,445 |  |  |  | 0,445 | 1057,558 | 0 |
| 4 | 2-й Академич. пр.ООО "ЮВА" потери | ООО ЮВА Т |  |  |  |  |  | 5,064 | 5,064 |
| 5 | 2-й Академич.пр.17 ООО"Металлсервис" | Металлсервис Т | 0,04489 |  |  |  | 0,04489 | 106,683 | 0 |
| 6 | 2-й Академич.пр.17 ООО"ЮВА" | ООО ЮВА Т | 0,008775 |  |  |  | 0,008775 | 20,854 | 0 |
| 7 | 2-й Академический пр. 17 Металлсевис пои | Металлсервис Т |  |  |  |  |  | 7,308 | 7,308 |
| 8 | 2-й Академический пр. 21 к. 3А;3Г потери | Ермилов В. В. Т |  |  |  |  |  | 16,231 | 16,231 |
| 9 | 2-й Академический пр.д.15 К3В потери | ООО "Формат" Т |  |  |  |  |  | 61,126 | 61,126 |
| 10 | 2-й Академический пр.д.17 К.3Г потери | ООО "Формат" Т |  |  |  |  |  | 8,442 | 8,442 |
| 11 | 2-й Академический пр.д.17 К.3Г | ООО "Формат" Т | 0,127596 |  |  |  | 0,127596 | 287,144 | 0 |
| 12 | 2-й Академический пр.д.15 К.3В | ООО "Формат" Т | 0,2145 | 0,688887 |  |  | 0,903387 | 1223,404 | 0 |
| 13 | 2-й Академический пр.д.2 гараж,кафе | Гужавин К.Ю. Т | 0,011458 |  |  |  | 0,011458 | 54,113 | 26,883 |
| 14 | 3-ийАкадем.пр.19КВП | ЗАО Коралл Т | 0,247234 |  |  |  | 0,247234 | 583,262 | 26,882 |
| 15 | 3-й Акад.Пр-во пресс-форм потери до счет | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  |  |  |  | 2,682 | 2,682 |
| 16 | 3-й Акад.пр.19 стр.5 скл.ОКС потери | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  |  |  |  | 20,515 | 20,515 |
| 17 | 3-й Акад.пр.19,стр.6 Корпус утил.отходов | ООО"КАМА-ЮГ" 40 | 0,253581 |  |  |  | 0,253581 | 570,663 | 0 |
| 18 | 3-й Акад.пр19 корпус утил.отх потери | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  |  |  |  | 4,118 | 4,118 |
| 19 | 3-й Академ. пр.19 стр.3 | ООО"КАМА-ЮГ" 40 | 0,1814 |  |  |  | 0,1814 | 395,97 | 0 |
| 20 | 3-й Академ. пр.19 стр.5 склад ОКС | ООО"КАМА-ЮГ" 40 | 0,215 |  |  |  | 0,215 | 483,84 | 0 |
| 21 | 3-й Академич.пр.19 пр. Прес ф.потери гвс | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  |  |  |  | 2,613 | 2,613 |
| 22 | 3-й Академич.пр.Пр-во по обсл пресс-форм | ООО"КАМА-ЮГ" 40 | 0,04829 | 0,14589 |  |  | 0,19418 | 556,274 | 121,425 |
| 23 | 3-й Академич.пр.Пр-во по обсл.пресс-фор | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  | 0,04764 |  | 0,04764 | 255,368 | 118,817 |
| 24 | 65 лет Победы 31 (стр.23) | УК Управдом |  |  | 0,319 |  | 0,319 | 643,104 | 0 |
| 25 | 65 лет Победы 31 (стр.23) | УК Управдом | 0,4081 |  |  |  | 0,4081 | 969,863 | 0 |
| 26 | 65 лет Победы 31 корп.1 (стр.24) | УК Управдом | 0,5972 |  |  |  | 0,5972 | 1419,265 | 0 |
| 27 | 65 лет Победы 31 корп.1 (стр.24) | УК Управдом |  |  | 0,36 |  | 0,36 | 725,76 | 0 |
| 28 | 65 лет Победы д.27 (стр.20Б) | ЗАО"СУ-155" 803 | 0,4174 | 0,039966 |  |  | 0,457366 | 1125,531 | 0 |
| 29 | 65 лет Победы д.27(стр.206) | ЗАО"СУ-155" 803 |  |  | 0,344 |  | 0,344 | 693,504 | 0 |
| 30 | 65 лет Победы д.29 (стр.21 А, 21 Б) | УК Управдом | 1,456 |  |  |  | 1,456 | 3460,232 | 0 |
| 31 | 65 лет Победы д.29 (стр.21 А, 21 Б) | УК Управдом |  |  | 0,535 |  | 0,535 | 1078,56 | 0 |
| 32 | 65 лет Победы д.33 (стр.22) гвс | ЗАО"СУ-155" 803 |  |  | 0,656 |  | 0,656 | 1322,496 | 0 |
| 33 | 65 лет Победы д.33 (стр.22) от. | ЗАО"СУ-155" 803 | 0,942999 |  |  |  | 0,942999 | 2241,068 | 0 |
| 34 | 65 лет Победы,д.25,ж.д. потери | Калуга-Заказ.Т |  |  |  |  |  | 11,673 | 11,673 |
| 35 | 65летПобеды 25,ж.д.гвс | Калуга-Заказ.Т |  |  | 0,065312 |  | 0,065312 | 524,174 | 0 |
| 36 | 65летПобеды 25,ж.д.от. | Калуга-Заказ.Т | 0,38102 |  |  |  | 0,38102 | 1126,713 | 0 |
| 37 | АБК гаража | ООО"КАМА-ЮГ" 40 | 0,176515 |  |  |  | 0,176515 | 419,494 | 0 |
| 38 | АБК,Гараж потери до счетчика | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  |  |  |  | 66,063 | 66,063 |
| 39 | Администр.корпус | Облводоканал Т | 0,05073 |  |  |  | 0,05073 | 157,214 | 36,653 |
| 40 | Академич.2 Пр-во радиолин. потери | ОАО Ростелеком Т |  |  |  |  |  | 5,068 | 5,068 |
| 41 | Академическая,8 адм. зд. потери до т/сч | ИК РАН 38 |  |  |  |  |  | 12,613 | 12,613 |
| 42 | Академическая,8 потери (МСУ№7) | МСУ N7 Знерг.Т |  |  |  |  |  | 4,508 | 4,508 |
| 43 | Академическая,д.2 Пр-во радиорел.линий | ОАО Ростелеком Т | 0,074302 |  |  |  | 0,074302 | 176,579 | 0 |
| 44 | Академическая,д.6"Галактика" | Отдел 20Гал 34 | 0,074031 |  |  |  | 0,074031 | 166,6 | 0 |
| 45 | Академическая,д.8 адм.помещение | Экоаналитика Т | 0,027755 |  |  |  | 0,027755 | 69,495 | 3,533 |
| 46 | Академическая,д.8 адм.помещение | Ростек202 Т | 0,002587 |  |  |  | 0,002587 | 6,489 | 0,341 |
| 47 | Академическая,д.8 админ.здание | ИК РАН 38 | 0,090288 |  |  |  | 0,090288 | 214,573 | 0 |
| 48 | Академическая,д.8 Офис | МСУ N7 Знерг.Т | 0,034707 |  |  |  | 0,034707 | 86,986 | 4,503 |
| 49 | Академическая,д.8 офис | УК жил.фонд. Т | 0,013567 |  |  |  | 0,013567 | 34,132 | 1,891 |
| 50 | Академическая,д.8"Кипарис-Сервис" | Кипарис-Серв. Т | 0,009363 |  |  |  | 0,009363 | 23,468 | 1,217 |
| 51 | Академический 2 потери | Ермилов В.В.49 Т |  |  |  |  |  | 11,974 | 11,974 |
| 52 | Академический,д.2 И2/УКК/ | Ермилов В.В.49 Т | 0,176 |  |  |  | 0,176 | 396,074 | 0 |
| 53 | Барак | МСУ N7 Знерг.Т | 0,018677 |  |  |  | 0,018677 | 80,983 | 36,597 |
| 54 | Блок фильтров и отстойников | Облводоканал Т | 1,0017 |  |  |  | 1,0017 | 1793,313 | 0 |
| 55 | Бокс рем.автомашин | МСУ N7 Знерг.Т | 0,015634 |  |  |  | 0,015634 | 56,927 | 28,937 |
| 56 | Г.Димитрова, Блок Жа;Е Ж потери от. | Правград Т |  |  |  |  |  | 10,006 | 10,006 |
| 57 | Г.Димитрова,Блок Б и В потери от. | Правград Т |  |  |  |  |  | 37,09 | 37,09 |
| 58 | Г.Димитрова,Блок В и Б потери гвс | Правград Т |  |  |  |  |  | 51,403 | 51,403 |
| 59 | Г.Димитрова,Блок Г и Д потери от. | Правград Т |  |  |  |  |  | 23,954 | 23,954 |
| 60 | Г.Димитрова,Блок Г и Д потери гвс | Правград Т |  |  |  |  |  | 34,779 | 34,779 |
| 61 | Г.Димитрова,блоки Б,В гвс | Правград Т |  |  | 0,075373 |  | 0,075373 | 274,963 | 0 |
| 62 | Г.Димитрова,д.24 блок Б | Правград Т | 0,086375 |  |  |  | 0,086375 | 205,273 | 0 |
| 63 | Г.Димитрова,д.24 блок В | Правград Т | 0,11252 |  |  |  | 0,11252 | 267,406 | 0 |
| 64 | Г.Димитрова,д.24 блок Г от. | Правград Т | 0,16796 |  |  |  | 0,16796 | 399,163 | 0 |
| 65 | Г.Димитрова,д.24 блок Г гвс | Правград Т |  |  | 0,036703 |  | 0,036703 | 133,893 | 0 |
| 66 | Г.Димитрова,д.24 блок Д гвс | Правград Т |  |  | 0,036703 |  | 0,036703 | 133,893 | 0 |
| 67 | Г.Димитрова,д.24 блок Д от. | Правград Т | 0,14905 |  |  |  | 0,14905 | 354,222 | 0 |
| 68 | Г.Димитрова,д.24 блок Жа | Правград Т | 0,0969 |  | 0,041291 |  | 0,138191 | 380,918 | 0 |
| 69 | Г.Димитрова,д.24 офис | Павлова Н.Н. 374 | 0,0048 |  |  |  | 0,0048 | 11,407 | 0 |
| 70 | Г.Димитрова,д.24 офис | Чехолин С.И.385 | 0,0048 |  |  |  | 0,0048 | 11,407 | 0 |
| 71 | Г.Димитрова,д.24 офис потери | Павлова Н.Н. 374 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 |
| 72 | Г.Димитрова,д.24 офис потери | Чехолин С.И.385 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 |
| 73 | Г.Димитрова,д.24 секции Е и Ж. | Правград Т | 0,237463 |  | 0,068163 |  | 0,305626 | 812,998 | 0 |
| 74 | Г.Димитрова,Е ;Ж и Жа потери гвс | Правград Т |  |  |  |  |  | 14,719 | 14,719 |
| 75 | Г.Попова 10,ж.д.гвс | Правград Т |  |  | 0,074718 |  | 0,074718 | 272,567 | 0 |
| 76 | Г.Попова 10,ж.д.от. | Правград Т | 0,517 |  |  |  | 0,517 | 1265,527 | 0 |
| 77 | Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.от. | Правград Т | 0,359 |  |  |  | 0,359 | 659,008 | 0 |
| 78 | Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.гвс | Правград Г |  |  | 0,052982 |  | 0,052982 | 204,192 | 0 |
| 79 | Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.от. | Правград Т | 0,354 |  |  |  | 0,354 | 695,821 | 0 |
| 80 | Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.гвс | Правград Г |  |  | 0,049585 |  | 0,049585 | 191,112 | 0 |
| 81 | Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.от. | Правград Т | 0,223 |  |  |  | 0,223 | 445,907 | 0 |
| 82 | Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс | Правград Г |  |  | 0,013585 |  | 0,013585 | 52,356 | 0 |
| 83 | Г.Попова 16,ж.д.1982г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 176,388 | 0 |
| 84 | Г.Попова 16,ж.д.1982г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,552968 |  |  |  | 0,552968 | 1448,895 | 0 |
| 85 | Г.Попова 18,ж.д.1990г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,04551 |  | 0,04551 | 175,404 | 0 |
| 86 | Г.Попова 18,ж.д.1990г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,338811 |  |  |  | 0,338811 | 711,48 | 0 |
| 87 | Г.Попова 18к.1,ж,д,1991г.от. | Правград Т | 0,453 |  |  |  | 0,453 | 1111,81 | 0 |
| 88 | Г.Попова 18к.1,ж.д.1991г.гвс | Правград Г |  |  | 0,057021 |  | 0,057021 | 219,228 | 0 |
| 89 | Г.Попова 18к.2,ж,д,1989г.от. | Правград Т | 0,564 |  |  |  | 0,564 | 1492,687 | 0 |
| 90 | Г.Попова 18к.2,ж.д.1989г.гвс | Правград Г |  |  | 0,060954 |  | 0,060954 | 234,348 | 0 |
| 91 | Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.от. | Правград Т | 0,277422 |  |  |  | 0,277422 | 708,057 | 0 |
| 92 | Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.гвс | Правград Г |  |  | 0,045224 |  | 0,045224 | 173,868 | 0 |
| 93 | Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,196322 |  |  |  | 0,196322 | 472,171 | 0 |
| 94 | Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 35,604 | 0 |
| 95 | Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,195641 |  |  |  | 0,195641 | 481,852 | 0 |
| 96 | Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 97 | Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,194105 |  |  |  | 0,194105 | 477,12 | 0 |
| 98 | Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 106,824 | 0 |
| 99 | Г.Попова 20,ж.д.1988г.гвс | Правград Г |  |  | 0,043258 |  | 0,043258 | 166,308 | 0 |
| 100 | Г.Попова 20,ж.д.1988г.от. | Правград Т | 0,387 |  |  |  | 0,387 | 1015,35 | 0 |
| 101 | Г.Попова 22,ж.д.1989г.гвс | Правград Г |  |  | 0,040636 |  | 0,040636 | 156,228 | 0 |
| 102 | Г.Попова 22,ж.д.1989г.от. | Правград Т | 0,238 |  |  |  | 0,238 | 812,294 | 0 |
| 103 | Г.Попова 24,ж.д.1987г.гвс | Правград Г |  |  | 0,072751 |  | 0,072751 | 279,696 | 0 |
| 104 | Г.Попова 24,ж.д.1987г.от. | Правград Т | 0,445 |  |  |  | 0,445 | 1151,773 | 0 |
| 105 | Г.Попова 28,ж.д.1988г.гвс | Правград Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 120,948 | 0 |
| 106 | Г.Попова 28,ж.д.1988г.от. | Правград Т | 0,388 |  |  |  | 0,388 | 1023,183 | 0 |
| 107 | Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,066197 |  | 0,066197 | 254,508 | 0 |
| 108 | Г.Попова 4,ж.д.1986г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,565297 |  |  |  | 0,565297 | 1430,065 | 0 |
| 109 | Г.Попова 5,общ.1988г.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,044962 |  | 0,044962 | 164,02 | 0 |
| 110 | Г.Попова 5,общ.1988г.от. | Правобережье Т | 0,239996 |  |  |  | 0,239996 | 469,63 | 0 |
| 111 | Г.Попова 7,общ.1986г.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,024882 |  | 0,024882 | 90,772 | 0 |
| 112 | Г.Попова 7,общ.1986г.от. | Правобережье Т | 0,262593 |  |  |  | 0,262593 | 453,684 | 0 |
| 113 | Г.Попова 8,ж.д.1984г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,08717 |  | 0,08717 | 335,136 | 0 |
| 114 | Г.Попова 8,ж.д.1984г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,587462 |  |  |  | 0,587462 | 1453,053 | 0 |
| 115 | Г.Попова 9,общ.1986г.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,043758 |  | 0,043758 | 159,631 | 0 |
| 116 | Г.Попова 9,общ.1986г.от. | Правобережье Т | 0,262593 |  |  |  | 0,262593 | 558,803 | 0 |
| 117 | Г.Попова, ж.д.стр. | ЗАО ПИК-Запад715 | 0,541 |  | 0,53 |  | 1,071 | 2304,962 | 6,502 |
| 118 | Г.Попова,10 потери гвс | Правград Т |  |  |  |  |  | 17,675 | 17,675 |
| 119 | Г.Попова,д.10 ж.д. потери | Правград Т |  |  |  |  |  | 12,773 | 12,773 |
| 120 | Г.Попова,д.10 корп.1 офис | Экопрогресс 233 |  |  | 0,0013 |  | 0,0013 | 3,387 | 0 |
| 121 | Г.Попова,д.10 корп.1 офис от | Экопрогресс 233 | 0,0107 |  |  |  | 0,0107 | 25,428 | 0 |
| 122 | Г.Попова,д.11/1 маг."Любимый" | Корнеева М.А. Т | 0,011993 |  |  |  | 0,011993 | 26,312 | 0,135 |
| 123 | Г.Попова,д.11/1 нежилое помещение | Хлебокомбинат Т | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 23,882 | 0,116 |
| 124 | Г.Попова,д.11/2 библиотека | ЦБС 32 Т | 0,037995 | 0,01419 |  |  | 0,052185 | 102,819 | 1,231 |
| 125 | Г.Попова,д.13 2-я очередь строительства | Правград Т | 0,015125 |  |  |  | 0,015125 | 33,016 | 0 |
| 126 | Г.Попова,д.13 встроенные помещения | Правград Т | 0,02933 |  |  |  | 0,02933 | 64,024 | 0 |
| 127 | Г.Попова,д.13 потери | Правград Т |  |  |  |  |  | 5,936 | 5,936 |
| 128 | Г.Попова,д.14/1 аптека | Калугафармация | 0,002312 |  |  |  | 0,002312 | 5,493 | 0 |
| 129 | Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" | Грехов Э.Д.276 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 130 | Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" | Грехов Э.Д.276 |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 2,65 | 0 |
| 131 | Г.Попова,д.14/1 ОПС | Почта России 192 | 0,007361 |  |  |  | 0,007361 | 17,495 | 0 |
| 132 | Г.Попова,д.14/1 ОПС | Почта России 192 |  |  | 0,000708 |  | 0,000708 | 2,248 | 0 |
| 133 | Г.Попова,д.16 аптека | Богомолова М.687 |  |  | 0,000156 |  | 0,000156 | 0,57 | 0 |
| 134 | Г.Попова,д.16 аптека | Богомолова М.687 | 0,00288 |  |  |  | 0,00288 | 6,843 | 0 |
| 135 | Г.Попова,д.16, маг.пром.тов. от. | Левчаков М.В.221 | 0,001987 |  |  |  | 0,001987 | 4,723 | 0 |
| 136 | Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. | Свирин А. В. 104 |  |  | 0,000279 |  | 0,000279 | 1,017 | 0 |
| 137 | Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. | Свирин А. В. 104 | 0,003001 |  |  |  | 0,003001 | 7,133 | 0 |
| 138 | Г.Попова,д.16,маг. пром.товар. гвс | Левчаков М.В.221 |  |  | 0,000249 |  | 0,000249 | 0,905 | 0 |
| 139 | Г.Попова,д.18,филиал | Гор.больн.5 36 Т | 0,026145 |  |  |  | 0,026145 | 65,152 | 0 |
| 140 | Г.Попова,д.18,филиал гвс | Гор.больн.5 36 Г |  |  | 0,007496 |  | 0,007496 | 19,83 | 0 |
| 141 | Г.Попова,д.2/1,к.3 нежилое помещение | Гожин В. В. Т | 0,052091 |  |  |  | 0,052091 | 113,706 | 0 |
| 142 | Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение | Гожин В. В. Т | 0,046464 |  |  |  | 0,046464 | 101,425 | 0 |
| 143 | Г.Попова,д.2/1,корп.1 ДШИ N7 от | ДШИ N7 198 | 0,049 |  |  |  | 0,049 | 110,271 | 0 |
| 144 | Г.Попова,д.22,офис | Орлова Ю.А. Т | 0,004725 |  |  |  | 0,004725 | 11,229 | 0 |
| 145 | Г.Попова,д.26 Магнит | ЗАО ТАНДЕР Т | 0,022547 |  |  |  | 0,022547 | 49,217 | 0 |
| 146 | Г.Попова,д.26 парикмахерская | Морозова Т. В. Т | 0,007477 |  |  |  | 0,007477 | 16,32 | 0 |
| 147 | Г.Попова,д.3 баня-сауна от | Ефимкин 365 | 0,008453 |  |  |  | 0,008453 | 23,449 | 0,275 |
| 148 | Г.Попова,д.3 баня-сауна гвс | Ефимкин 365 |  |  | 0,00825 |  | 0,00825 | 42,505 | 9,4 |
| 149 | Г.Попова,д.3 КСК Рубин потери | ООО Пульсар Т |  |  |  |  |  | 6,315 | 6,315 |
| 150 | Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" | ООО Пульсар Т | 0,218 |  |  |  | 0,218 | 490,592 | 0 |
| 151 | Г.Попова,д.30,д/к"Бережок" от | ЦРР"Детство"33Т | 0,267032 |  |  |  | 0,267032 | 665,421 | 0 |
| 152 | Г.Попова,д.30,д/к"Бережок" гвс | ЦРР"Детство" 33Г |  |  | 0,198 |  | 0,198 | 722,304 | 0 |
| 153 | Г.Попова,д.30,д/к"улыбка" от | ЦРР"Детство"33Т | 0,267032 |  |  |  | 0,267032 | 665,421 | 0 |
| 154 | Г.Попова,д.30,д/к"Улыбка" гвс | ЦРР"Детство" 33Г |  |  | 0,132 |  | 0,132 | 171,978 | 0 |
| 155 | г.Попова,д.5 ,ДШИ 7 от | ДШИ N7 198 | 0,023 |  |  |  | 0,023 | 51,76 | 0 |
| 156 | Г.Попова,д.5,ДШИ 7 гвс | ДШИ N7 198 |  |  | 0,00198 |  | 0,00198 | 2,092 | 0 |
| 157 | Г.Попова,д.5,УССиА гвс | УМВД 155 |  |  | 0,000226 |  | 0,000226 | 0,223 | 0 |
| 158 | Г.Попова,д.5,УССиА от | УМВД 155 | 0,012857 |  |  |  | 0,012857 | 30,554 | 0 |
| 159 | Г.Попова,д.8 маг.продовольств. от. | ООО "Мозаика" 42 | 0,015539 |  |  |  | 0,015539 | 33,918 | 0 |
| 160 | Г.Попова,д.8 маг.продовольств.гвс | ООО "Мозаика" 42 |  |  | 0,005113 |  | 0,005113 | 18,935 | 0 |
| 161 | Г.Попова,д.8 магазин | ПРОДО-Маркет 57 | 0,009049 |  |  |  | 0,009049 | 19,752 | 0 |
| 162 | Г.Попова,д.9 электросвязь | ОАО Ростелеком Т | 0,0119 |  |  |  | 0,0119 | 29,129 | 0 |
| 163 | Г.Попова,д2/1,стр.4 "Пятерочка" | ИКС 5 Недвиж. Т | 0,046 | 0,0486 |  |  | 0,0946 | 200,294 | 10,26 |
| 164 | Гараж на 5 автомобилей | Облводоканал Т | 0,02144 | 0,0065 |  |  | 0,02794 | 85,914 | 43,259 |
| 165 | д.Рождествено, домик | Агр. колледж Т | 0,003305 |  |  |  | 0,003305 | 10,072 | 2,216 |
| 166 | Детско-подростк.клуб"Правобережье" | Содружество 67Т | 0,0296 |  |  |  | 0,0296 | 66,611 | 0 |
| 167 | Димитрова 4,ж.д.1986г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,025168 |  | 0,025168 | 71,22 | 0 |
| 168 | Димитрова 4,ж.д.1986г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,289692 |  |  |  | 0,289692 | 741,503 | 0 |
| 169 | Димитрова,д.4 магазин | Колобова Т.К. Т | 0,007359 |  |  |  | 0,007359 | 16,065 | 0 |
| 170 | Здание реагентн.х-ва | Облводоканал Т | 0,137 |  |  |  | 0,137 | 289,563 | 44,296 |
| 171 | Корпус утил.отходов потери до счетч. | ООО"КАМА-ЮГ" 40 |  |  |  |  |  | 10,373 | 10,373 |
| 172 | Лаборат.корп. | Облводоканал Т | 0,0651 |  |  |  | 0,0651 | 196,766 | 42,054 |
| 173 | Ледовая Арена | ДЮСШ"Космос"205 | 0,363591 | 0,417917 |  |  | 0,781508 | 2521,516 | 0 |
| 174 | Ледовая Арена гвс | ДЮСШ"Космос"205 |  |  | 0,144963 |  | 0,144963 | 288,608 | 0 |
| 175 | Ледовая Арена потери в сетях | ДЮСШ"Космос"205 |  |  |  |  |  | 5,84 | 5,84 |
| 176 | Мех.участок N1 | ООО"Комбимет.Т | 0,0182 |  |  |  | 0,0182 | 39,728 | 0 |
| 177 | Механ.мастерская | МСУ N7 Знерг.Т | 0,019468 |  |  |  | 0,019468 | 78,115 | 34,305 |
| 178 | Насосная станция П-подъема | Облводоканал Т | 0,131 |  |  |  | 0,131 | 268,125 | 101,099 |
| 179 | Научно-произв.корп.3Б | ОАО"НИИМЭТ" Т | 0,186138 |  |  |  | 0,186138 | 442,363 | 0 |
| 180 | научно произв. кор.зб потери | ОАО"НИИМЭТ" Т |  |  |  |  |  | 21,063 | 21,063 |
| 181 | потери д. 802 | ЗАО"СУ-155"802 |  |  |  |  |  | 614,172 | 614,172 |
| 182 | Потери к 803 договору | ЗАО"СУ-155" 803 |  |  |  |  |  | 487,445 | 487,445 |
| 183 | Правобережье,корп.10 ж.ч. | ЗАО"СУ-155"802 | 0,561 |  |  |  | 0,561 | 1333,234 | 0 |
| 184 | Правобережье,корп.10 не ж.ч. | ЗАО"СУ-155"802 | 0,033 |  |  |  | 0,033 | 78,425 | 0 |
| 185 | Правобережье,корп.79 ж.ч. | ЗАО"СУ-155" 803 | 0,561 |  |  |  | 0,561 | 1333,234 | 0 |
| 186 | Правобережье,корп.79 не ж.ч. | ЗАО"СУ-155" 803 | 0,033 |  |  |  | 0,033 | 78,425 | 0 |
| 187 | Пристройка | Полимеризол. Т | 0,0084 |  |  |  | 0,0084 | 19,775 | 0,873 |
| 188 | Произв.корлус,2 блок "А" | ООО"Комбимет.Т | 0,1735 | 0,1164 |  |  | 0,2899 | 755,48 | 96,845 |
| 189 | ПС ЦТП 1 Правград | Правград Г |  |  | 0,357858 |  | 0,357858 | 1378,176 | 0 |
| 190 | ПС ЦТП 2 Жилфонд | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,473658 |  | 0,473658 | 1824,144 | 0 |
| 191 | ПС ЦТП 2 Правград | Правград Г |  |  | 0,379933 |  | 0,379933 | 1463,184 | 0 |
| 192 | ПС ЦТП 3 Жилфонд | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,410529 |  | 0,410529 | 1581,024 | 0 |
| 193 | ПС ЦТП 3 Правград | Правград Г |  |  | 0,106505 |  | 0,106505 | 410,172 | 0 |
| 194 | Ромод.1 Школа 50 от | Отд20Шк.50 26 | 0,6 |  |  |  | 0,6 | 1350,251 | 0 |
| 195 | Ромод.1,Школа 50 гвс | Отд20Шк.50 26 |  |  | 0,24 |  | 0,24 | 207,36 | 0 |
| 196 | Санузел участка ЛОИ | ООО"Комбимет.Т | 0,0021 |  |  |  | 0,0021 | 4,992 | 0 |
| 197 | Сиреневый б.,д.4,3-4 бл. от. | ТСЖ Сирен.б.4,Т | 0,14058 |  |  |  | 0,14058 | 334,094 | 0 |
| 198 | Сиреневый б.,д.4,5-6 бл. от. | ТСЖ Сирен.б.4,Т | 0,140581 |  |  |  | 0,140581 | 334,096 | 0 |
| 199 | Сиреневый б.,д.4,7-8 бл. от. | ТСЖ Сирен.б.4,Т | 0,178686 |  |  |  | 0,178686 | 424,653 | 0 |
| 200 | Сиреневый б.4,3-4 блок-секция гвс | ТСЖ Сирен.б.4,Г |  |  | 0,021645 |  | 0,021645 | 176,878 | 3,164 |
| 201 | Сиреневый б.4,5-6 блок-секция гвс | ТСЖ Сирен.б.4,Г |  |  | 0,021946 |  | 0,021946 | 178,482 | 2,353 |
| 202 | Сиреневый б.4,7-8 блок-секция гвс | ТСЖ Сирен.б.4,Г |  |  | 0,021946 |  | 0,021946 | 178,865 | 2,736 |
| 203 | Сиреневый бульвар 6 к.1 от. потери | Гигант-Сервис Т |  |  |  |  |  | 5,44 | 5,44 |
| 204 | Сиреневый бульвар 6 к.1 гвс потери | Гигант-Сервис Г |  |  |  |  |  | 5,721 | 5,721 |
| 205 | Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.от. | Гигант-Сервис Т | 0,2011 |  |  |  | 0,2011 | 477,92 | 0 |
| 206 | Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.гвс | Гигант-Сервис Г |  |  | 0,0583 |  | 0,0583 | 475,207 | 0,179 |
| 207 | Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.от. | Правград Т | 0,507 |  |  |  | 0,507 | 1282,792 | 0 |
| 208 | Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.гвс | Правград Г |  |  | 0,073145 |  | 0,073145 | 206,976 | 0 |
| 209 | Сиреневый бульвар,18 потери до сч. | ТСЖСирен.бТ |  |  |  |  |  | 12,766 | 12,766 |
| 210 | Сиреневый бульвар,4 блок 5-6 потери оте | ТСЖ Сирен.б.4,Т |  |  |  |  |  | 4,436 | 4,436 |
| 211 | Сиреневый бульвар,4 ,3-4 бл. потери от. | ТСЖ Сирен.б.4,Т |  |  |  |  |  | 6,049 | 6,049 |
| 212 | Сиреневый бульвар,4 3-4 бл потери от. | ТСЖ Сирен.б.4,Т |  |  |  |  |  | 6,049 | 6,049 |
| 213 | Сиреневый бульвар,д.18 гвс | ТСЖСирен.бГ |  |  | 0,09295 |  | 0,09295 | 333,84 | 0 |
| 214 | Сиреневый бульвар,д.18 отопление | ТСЖСирен.бТ | 0,313126 |  |  |  | 0,313126 | 744,154 | 0 |
| 215 | Склад | Полимеризол. Т | 0,013378 |  |  |  | 0,013378 | 24,749 | 0,798 |
| 216 | Склад баллонов | ЗАО Коралл Т | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 284,891 | 22,948 |
| 217 | Склад готовой продукции | Полимеризол. Т | 0,018223 |  |  |  | 0,018223 | 40,367 | 0,591 |
| 218 | Служба технической эксплуатации | ООО"Комбимет.Т | 0,00821 |  |  |  | 0,00821 | 18,477 | 0 |
| 219 | Сооруж.для повт.исп.пром.воды | Облводоканал Т | 0,01054 |  |  |  | 0,01054 | 26,991 | 8,121 |
| 220 | Спартака 3,ж.д.1985г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,045224 |  | 0,045224 | 153,564 | 0 |
| 221 | Спартака 3,ж.д.1985г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,565721 |  |  |  | 0,565721 | 1470,35 | 0 |
| 222 | Спартака 5,ж.д.1985г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 223 | Спартака 5,ж.д.1985г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,412866 |  |  |  | 0,412866 | 1027,012 | 0 |
| 224 | Спартака 9,ж.д.1987г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,060954 |  | 0,060954 | 206,976 | 0 |
| 225 | Спартака 9,ж.д.1987г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,55541 |  |  |  | 0,55541 | 1513,729 | 0 |
| 226 | Спартака,5 магазин | Мартвых И.В. Т | 0,010337 |  |  |  | 0,010337 | 22,564 | 0 |
| 227 | Станция биолог.очистки сточных вод | Облводоканал Т | 0,0082 |  |  |  | 0,0082 | 10,462 | 0,007 |
| 228 | Тульское шоссе,18 Завод (гвс) | Вольво-Восток |  |  | 1,65 |  | 1,65 | 6019,2 | 0 |
| 229 | Тульское шоссе,18 Завод (от.,вент.) | Вольво-Восток | 4,51 | 4,59 |  |  | 9,1 | 25489,167 | 0 |
| 230 | Тульское шоссе,18 Завод (технология) | Вольво-Восток |  |  | 3,21 |  | 3,21 | 25762,176 | 0 |
| 231 | Тульское шоссе,18 Завод,потери до счетч. | Вольво-Восток |  |  |  |  |  | 421,476 | 421,476 |
| 232 | Участок ЛОИ | ООО"Комбимет.Т | 0,0463 |  |  |  | 0,0463 | 104,195 | 0 |
| 233 | Участок подготовки лент | ООО"Комбимет.Т | 0,0365 |  |  |  | 0,0365 | 79,674 | 0 |
| 234 | ФОК потери | КГУим.К.З.Ц.168 |  |  |  |  |  | 23,131 | 23,131 |
| 235 | ФОК с плавательным бассейном | КГУим.К.З.Ц.168 | 0,106038 | 0,422389 |  |  | 0,528427 | 1834,702 | 0 |
| 236 | Фок с плавательным бассейном | КГУим.К.З.Ц.168 |  |  | 0,48332 |  | 0,48332 | 1259,394 | 0 |
| 237 | Фомушина 10,ж.д. (стр.8А) | УК Управдом |  |  | 0,396 |  | 0,396 | 798,336 | 0 |
| 238 | Фомушина 10,ж.д. (стр.8А) | УК Управдом | 0,49983 |  |  |  | 0,49983 | 1187,861 | 0 |
| 239 | Фомушина 10,ж.д. (стр.8В) | УК Управдом | 0,706793 |  |  |  | 0,706793 | 1679,717 | 0 |
| 240 | Фомушина 10,ж.д. (стр.8В) | УК Управдом |  |  | 0,45485 |  | 0,45485 | 916,98 | 0 |
| 241 | Фомушина 10,ж.д. (стр.8Д) | УК Управдом | 0,362855 |  |  |  | 0,362855 | 862,337 | 0 |
| 242 | Фомушина 10,ж.д. (стр.8Д) | УК Управдом |  |  | 0,300086 |  | 0,300086 | 604,968 | 0 |
| 243 | Фомушина 10корп.1,ж.д. | УК Управдом | 0,395 |  |  |  | 0,395 | 1245,622 | 0 |
| 244 | Фомушина 10корп.1,ж.д. | УК Управдом |  |  | 0,292 |  | 0,292 | 2343,474 | 0 |
| 245 | Фомушина 2,ж.д. (стр.35) | УК Управдом |  |  | 0,396 |  | 0,396 | 3178,137 | 0 |
| 246 | Фомушина 2,ж.д. (стр.35) | УК Управдом | 0,593 |  |  |  | 0,593 | 1409,285 | 0 |
| 247 | Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9Б) | УК Управдом |  |  | 0,336 |  | 0,336 | 677,376 | 0 |
| 248 | Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9А) | УК Управдом |  |  | 0,336 |  | 0,336 | 677,376 | 0 |
| 249 | Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9А) | УК Управдом | 0,514 |  |  |  | 0,514 | 1221,538 | 0 |
| 250 | Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9Б) | УК Управдом | 0,514 |  |  |  | 0,514 | 1221,538 | 0 |
| 251 | Фомушина 8,ж.д. (стр.12) | УК Управдом |  |  | 0,396 |  | 0,396 | 798,336 | 0 |
| 252 | Фомушина 8,ж.д. (стр.12) | УК Управдом | 0,50107 |  |  |  | 0,50107 | 1190,809 | 0 |
| 253 | Фомушина,д.8 пом.1 Мешков М.Ю. | УК Управдом | 0,00288 |  | 0,000104 |  | 0,002984 | 7,437 | 0 |
| 254 | Фтораторная | Облводоканал Т | 0,01775 | 0,00865 |  |  | 0,0264 | 82,389 | 16,295 |
| 255 | Хлораторная | Облводоканал Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 220,517 | 69,9 |
| 256 | Школа50,бассейн | Отд20Шк.50 26 | 0,03 | 0,07 |  |  | 0,1 | 143,653 | 0 |
| 257 | Энергетиков 35,ж.д.1982г.гвс | Жилищ.фондом Т |  |  | 0,006018 |  | 0,006018 | 21,954 | 0 |
| 258 | Энергетиков 35,ж.д.1982г.от. | Жилищ.фондом Т | 0,063883 |  |  |  | 0,063883 | 114,786 | 0 |
| 259 | Энергетиков,35 гараж | 1ОФПС 39 Г |  |  | 0,006292 |  | 0,006292 | 23,303 | 0 |
| 260 | Энергетиков,35 манеж от потери | 1ОФПС 52 Т |  |  |  |  |  | 9,216 | 9,216 |
| 261 | Энергетиков,35 ПЧ-69 душевая | 1ОФПС 39 Г |  |  | 0,006147 |  | 0,006147 | 22,766 | 0 |
| 262 | Энергетиков,35 ПЧ-69 санузел | 1ОФПС 39 Г |  |  | 0,000453 |  | 0,000453 | 1,678 | 0 |
| 263 | Энергетиков,35,манеж от | 1ОФПС 52 Т | 0,100326 |  |  |  | 0,100326 | 225,775 | 0 |
| 264 | Энергетиков,35,пожарная часть | 1ОФПС 39 Т | 0,0873 |  |  |  | 0,0873 | 190,562 | 0 |
| 265 | Энергетиков,35,ПЧ-69 кухня | 1ОФПС 39 Г |  |  | 0,004743 |  | 0,004743 | 17,568 | 0 |
| 266 | Энергетиков,9стр.1 от | Полимеризол. Т | 0,0163 |  |  |  | 0,0163 | 38,46 | 1,778 |

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, в/ч 15 506, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Аэропорт.1 ,стр.1-произ.маст. | Благовещенский А | 0,005948 |  |  |  | 0,005948 | 14,726 | 1,339 |
| 2 | Аэропорт.1 ,стр.1-произ.мастер. | Майорова Л.А.422 | 0,019197 |  |  |  | 0,019197 | 47,521 | 4,32 |
| 3 | Аэропортовская, 1 -ж. д. 1975г. | Правобережье Т | 0,149754 |  |  |  | 0,149754 | 364,371 | 0 |
| 4 | Аэропортовская, 10-ж. д. 1986г. | Правобережье Т | 0,018581 |  |  |  | 0,018581 | 22,015 | 0 |
| 5 | Аэропортовская, 11 -ж. д. 1986г. | Правобережье Т | 0,01819 |  |  |  | 0,01819 | 21,924 | 0 |
| 6 | Аэропортовская, 12-ж. д. 1985г.от | ООО"Моск.окр." | 0,233505 |  |  |  | 0,233505 | 614,817 | 0 |
| 7 | Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.от | Правобережье Т | 0,305309 |  |  |  | 0,305309 | 789,565 | 0 |
| 8 | Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 103,987 | 0 |
| 9 | Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 10 | Аэропортовская, 14-ж. д. 1996г.5эт.от | Правобережье Т | 0,357831 |  |  |  | 0,357831 | 960,673 | 0 |
| 11 | Аэропортовская ,2-ж. д. 1974г. | Правобережье Т | 0,096197 |  |  |  | 0,096197 | 161,329 | 0 |
| 12 | Аэропортовская,9-ж.д.1970г. | Правобережье Т | 0,083145 |  |  |  | 0,083145 | 162,05 | 0 |
| 13 | Гараж | ОАО"РЭУ"545Т | 0,076 |  |  |  | 0,076 | 165,897 | 0 |
| 14 | Дом собаководов | ОАО"РЭУ"545Т | 0,006 |  |  |  | 0,006 | 14,273 | 0,015 |
| 15 | Казарма | ОАО"РЭУ"545Т | 0,062 |  |  |  | 0,062 | 147,344 | 0 |
| 16 | КПП-2 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 56,796 | 35,407 |
| 17 | КПП1 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 11,882 | 0 |
| 18 | Отдел механизации | ОАО"РЭУ"545Т | 0,095 |  |  |  | 0,095 | 225,771 | 0 |
| 19 | ПС в/ч Аэропорт. | Правобережье Г |  |  | 0,137489 |  | 0,137489 | 0 | 0 |
| 20 | Санчасть | ОАО"РЭУ"545Т | 0,026 |  |  |  | 0,026 | 61,789 | 0 |
| 21 | Солдатская чайная | ОАО"РЭУ"545Т | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 30,896 | 0 |
| 22 | Столярный цех | ОАО"РЭУ"545Т | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 193,914 | 163,018 |
| 23 | Тех.домик | ОАО"РЭУ"545Т | 0,022 |  |  |  | 0,022 | 52,284 | 0 |
| 24 | УООВП | ОАО"РЭУ"545Т | 0,029 |  |  |  | 0,029 | 68,919 | 0 |
| 25 | Хранилище 2 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,096 |  |  |  | 0,096 | 225,009 | 15,456 |
| 26 | Хранилище 3 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,113 |  |  |  | 0,113 | 246,663 | 0 |
| 27 | Хранилище 4 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,049 |  |  |  | 0,049 | 106,96 | 0 |
| 28 | Хранилище 5 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,066 |  |  |  | 0,066 | 144,069 | 0 |
| 29 | Хранилище 6 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,093 |  |  |  | 0,093 | 203,006 | 0 |
| 30 | Хранилище 7 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 331,818 | 183,385 |
| 31 | Хранилище 8 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 218,287 | 0 |
| 32 | Хранилище 9 | ОАО"РЭУ"545Т | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 148,433 | 0 |
| 33 | Штаб | ОАО"РЭУ"545Т | 0,089 |  |  |  | 0,089 | 211,512 | 0 |

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Байкануровская,9 пож. депо потери отопле | ЦУКС МЧС по К. Т |  |  |  |  |  | 24,152 | 24,152 |
| 2 | Байконур,1-7 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16Т | 0,313876 |  |  |  | 0,313876 | 828,079 | 0 |
| 3 | Байконур,1-7 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,024227 |  | 0,024227 | 84,576 | 0 |
| 4 | Байконур,3-жил.дом Г | ТСЖ"Байконур,3"Г |  |  | 0,23716 |  | 0,23716 | 218,688 | 1,368 |
| 5 | Байконур,3 жил .дом Т | ТСЖ"Байконур,3"Т | 0,161781 |  |  |  | 0,161781 | 422,924 | 0 |
| 6 | Байконур,3 потери Г | ТСЖ"Байконур,3"Г |  |  |  |  |  | 0,034 | 0,034 |
| 7 | Байконур,3 потери Т | ТСЖ"Байконур,3"Т |  |  |  |  |  | 8,606 | 8,606 |
| 8 | Байконур,5-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,041291 |  | 0,041291 | 140,208 | 0 |
| 9 | Байконур,5-9эт.ж/дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,523 |  |  |  | 0,523 | 1065,981 | 0 |
| 10 | Байконуровская,9 пож.д. потери гвс | ЦУКС МЧС по К. Г |  |  |  |  |  | 21,95 | 21,95 |
| 11 | Байконурская,9-пож.депо с уч.центром | ЦУКС МЧС по К. Г |  |  | 0,049985 |  | 0,049985 | 167,146 | 0 |
| 12 | Байконурская,9-пож.депо | ЦУКС МЧС по К. Т | 0,26456 | 0,174503 |  |  | 0,439063 | 796,725 | 0 |
| 13 | Звездная 2,10эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,011905 |  | 0,011905 | 40,056 | 0 |
| 14 | Звездная 2,10эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,209763 |  |  |  | 0,209763 | 382,046 | 0 |
| 15 | Звездная 29 1 ввод+ гвс потери гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  |  |  |  | 37,709 | 37,709 |
| 16 | Звездная 4,10эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,016534 |  | 0,016534 | 55,644 | 0 |
| 17 | Звездная 4,10эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,171269 |  |  |  | 0,171269 | 366,401 | 0 |
| 18 | Звездная 6,7эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,022314 |  | 0,022314 | 77,892 | 0 |
| 19 | Звездная 6,7эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,237274 |  |  |  | 0,237274 | 609,686 | 0 |
| 20 | Звездная, 1-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,017696 |  | 0,017696 | 60,096 | 0 |
| 21 | Звездная, 1-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,333236 |  |  |  | 0,333236 | 794,549 | 0 |
| 22 | Звездная, 11-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,015075 |  | 0,015075 | 51,192 | 0 |
| 23 | Звездная, 11 -9эт.жил .дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,261 |  |  |  | 0,261 | 781,676 | 0 |
| 24 | Звездная, 12-10 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,012566 |  | 0,012566 | 42,288 | 0 |
| 25 | Звездная ,12-1 0эт.жил. дом-от | ЖРЭУ-16 Т | 0,213401 |  |  |  | 0,213401 | 374,199 | 0 |
| 26 | Звездная, 12-магазин | ООО"Сигаро" Г |  |  | 0,004767 |  | 0,004767 | 7,455 | 0 |
| 27 | Звездная, 12 магазин | ООО "Сигаро" Т | 0,01903 |  |  |  | 0,01903 | 41,54 | 0 |
| 28 | Звездная, 13-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,011798 |  | 0,011798 | 40,056 | 0 |
| 29 | Звездная, 13-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,294 |  |  |  | 0,294 | 778,708 | 0 |
| 30 | Звездная, 13-магазин | Изотова Г.А. | 0,003405 |  | 0,000222 |  | 0,003627 | 8,665 | 0 |
| 31 | Звездная, 14-7 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16Т | 0,294746 |  |  |  | 0,294746 | 605,332 | 0 |
| 32 | Звездная, 14-7 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,006375 |  | 0,006375 | 22,26 | 0 |
| 33 | Звездная, 15-жил.дом гвс | ТСЖ"Звездн,15"Г |  |  | 0,049959 |  | 0,049959 | 63,59 | 20,197 |
| 34 | Звездная, 15-жил.дом от | ТСЖ"Звездн.15"Т | 0,112359 |  |  |  | 0,112359 | 289,45 | 22,426 |
| 35 | Звездная, 15-магазин гвс | ТСЖ"Звездн,15"Г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 2,385 | 0 |
| 36 | Звездная, 15 магазин от | ТСЖ"Звездн.15"Т | 0,0219 |  |  |  | 0,0219 | 53,215 | 5,41 |
| 37 | Звездная, 18а-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,007865 |  | 0,007865 | 28,372 | 2,069 |
| 38 | Звездная, 18а-9эт.жилой дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,2829 |  |  |  | 0,2829 | 675,073 | 2,752 |
| 39 | Звездная, 19-9 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,290407 |  |  |  | 0,290407 | 772,065 | 0 |
| 40 | Звездная, 19-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,032115 |  | 0,032115 | 109,056 | 0 |
| 41 | Звездная, 19"А"-10эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,2352 |  |  |  | 0,2352 | 438,172 | 0 |
| 42 | Звездная,19,"А"-10эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,601851 |  | 0,601851 | 202,524 | 0 |
| 43 | Звездная,19к.1-ДШИN6 | ДШИ№6 Г |  |  | 0,0032 |  | 0,0032 | 8,834 | 1,187 |
| 44 | Звездная,19к.1-ДШИ№6 | ДШИ N 6 Т | 0,025268 |  |  |  | 0,025268 | 57,149 | 0,285 |
| 45 | Звездная ,2-врачебная амбулатория | ГБУЗ"Город.пол.Т | 0,03865 |  |  |  | 0,03865 | 96,516 | 0 |
| 46 | Звездная ,2-врачебная амбулатория | ГБУЗ"Город.пол.Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 7,163 | 0 |
| 47 | Звездная ,2-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,003447 |  |  |  | 0,003447 | 8,193 | 0 |
| 48 | Звездная ,20-жил .дом гвс | ОАО"Славянка1822 |  |  | 0,048954 |  | 0,048954 | 175,824 | 0 |
| 49 | Звездная ,20-жил .дом от | ОАО"Славянка1822 | 0,215714 |  |  |  | 0,215714 | 514,068 | 1,415 |
| 50 | Звездная,21-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,024906 |  | 0,024906 | 84,576 | 0 |
| 51 | Звездная,21-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,342368 |  |  |  | 0,342368 | 787,997 | 0 |
| 52 | Звездная,22-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,011142 |  | 0,011142 | 37,836 | 0 |
| 53 | Звездная ,22-9эт.жил .дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,331867 |  |  |  | 0,331867 | 775,74 | 0 |
| 54 | Звездная,28-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,017696 |  | 0,017696 | 60,096 | 0 |
| 55 | Звездная ,28-9эт.жил .дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,290407 |  |  |  | 0,290407 | 786,499 | 0 |
| 56 | Звездная,29-9 эт.ж/дом/1ввод от.+весьГВС | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,148124 |  | 0,148124 | 502,98 | 0 |
| 57 | Звездная,29-9эт.ж/дом(1 ввод) | ЖРЭУ-16 Т | 0,124 |  |  |  | 0,124 | 700,084 | 0 |
| 58 | Звездная ,29-жил .дом/2-ой ввод отопление/ | ЖРЭУ-16 Т | 0,124 |  |  |  | 0,124 | 700,084 | 0 |
| 59 | Звездная ,29 1-й ввод потери отопл | ЖРЭУ-16 Т |  |  |  |  |  | 19,174 | 19,174 |
| 60 | Звездная,29 2-й ввод потери отопол. | ЖРЭУ-16 Т |  |  |  |  |  | 19,174 | 19,174 |
| 61 | Звездная,3-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,029494 |  | 0,029494 | 100,152 | 0 |
| 62 | Звездная,3-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16Т | 0,426 |  |  |  | 0,426 | 1174,18 | 0 |
| 63 | Звездная,3-нежилое помещение | Лифтремстрой Т | 0,002271 |  |  |  | 0,002271 | 5,397 | 0 |
| 64 | Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 | ООО"ЖРЭУ-16"кон. | 0,000913 |  | 0,0055 |  | 0,006413 | 6,948 | 0 |
| 65 | Звездная,5-9 эт.жил .дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,017696 |  | 0,017696 | 60,096 | 0 |
| 66 | Звездная,5-9 эт.жил.дос от | ЖРЭУ-16 Т | 0,289 |  |  |  | 0,289 | 792,008 | 0 |
| 67 | пл.Первых Космонавтов,6-7эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,211842 |  |  |  | 0,211842 | 535,528 | 0 |
| 68 | пл.Первых Космонавтов,6-7 эт.жил гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,009563 |  | 0,009563 | 33,384 | 0 |
| 69 | ПСБайкон.11-ЖРЭУ-16 | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 1,044138 |  | 1,044138 | 4021,368 | 0 |
| 70 | ПС Байкон.11-Московск.округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,084817 |  | 0,084817 | 326,664 | 0 |

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,181 | Дезинф.станц 311 | 0,0131 |  | 0,008334 | 0,11358 | 0,135014 | 73,38 | 0 |
| 2 | Баррикад,181-пристройка к гаражу | Центр гигиены 34 | 0,025822 |  |  |  | 0,025822 | 46,229 | 0 |
| 3 | Баррикад,181-проходная | Центр гигиены 34 | 0,00203 |  |  |  | 0,00203 | 4,569 | 0 |
| 4 | Баррикад,181-центр гигиены и эпид. | Центр гигиены 34 | 0,12752 |  |  |  | 0,12752 | 317,768 | 0 |
| 5 | Барррикад,181-спецкорпус | Центр гигиены 34 | 0,0919 |  | 0,06281 |  | 0,15471 | 357,568 | 4,14 |

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Аненки,д.3 Мерцен потери | Ташир Фонд 440 |  |  |  |  |  | 126,189 | 126,189 |
| 2 | Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" | Ташир Фонд 440 |  |  | 0,18425 |  | 0,18425 | 371,448 | 0 |
| 3 | Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" | Ташир Фонд 440 | 0,038581 | 0,079641 |  |  | 0,118222 | 370,479 | 0 |
| 4 | Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потер | ДЮСШАннен94Г |  |  |  |  |  | 43,933 | 43,933 |
| 5 | Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" поте | ДЮСШАннен94Т |  |  |  |  |  | 11,912 | 11,912 |
| 6 | Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" | ДЮСШАннен94Т | 0,11 | 0,212 |  |  | 0,322 | 540,615 | 0 |
| 7 | Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" | ДЮСШАннен94Г |  |  | 0,10475 |  | 0,10475 | 136,476 | 0 |
| 8 | Беговая,д.11 пом.бывшего коровника | Ефременко 458 | 0,011 |  |  |  | 0,011 | 24,01 | 0 |
| 9 | Беговая,д.11 пом.бывшего коровника | Ефременко 458 |  |  | 0,000518 |  | 0,000518 | 1,89 | 0 |
| 10 | Гараж | Конно-сп.ш115Т | 0,02489 |  |  |  | 0,02489 | 60,749 | 6,418 |
| 11 | Гараж | Конно-сп.ш115Г |  |  | 0,001161 |  | 0,001161 | 10,893 | 1,574 |
| 12 | Гор.бор МУ Приют "Мечта" от | Приют"Мечта" 21Т | 0,116 |  |  |  | 0,116 | 289,063 | 0 |
| 13 | Гор.бор МУ Приют "Мечта" гвс | Приют"Мечта"21Г |  |  | 0,03575 |  | 0,03575 | 130,416 | 0 |
| 14 | Гост."Спутник" отопление | ДЮСШАннен.733Т | 0,214046 |  |  |  | 0,214046 | 508,688 | 0 |
| 15 | Гост."Спутник"(Аненки) | ДЮСШАннен733Г |  |  | 0,050943 |  | 0,050943 | 185,839 | 0 |
| 16 | Ипподромная 11,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,026026 |  | 0,026026 | 93,48 | 0 |
| 17 | Ипподромная 11,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,177 |  |  |  | 0,177 | 323,309 | 0 |
| 18 | Ипподромная 8,ж.д.гвс | Ну Ипподр.8 486 |  |  | 0,003813 |  | 0,003813 | 17,808 | 0 |
| 19 | Ипподромная 8,ж.д.от. | Ну Ипподр.8 486 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 20,825 | 0 |
| 20 | Ипподромная,д.11 нежилое помещение | Азатханян 464 | 0,0095 |  |  |  | 0,0095 | 22,577 | 0 |
| 21 | Ипподромная,д.6 неж.пом. от | Лозовская Н.С. Т | 0,05064 |  |  |  | 0,05064 | 113,962 | 0 |
| 22 | Ипподромная,д.6 нежилые помещения | Лозовская Н.С. Г |  |  | 0,001815 |  | 0,001815 | 1,575 | 0 |
| 23 | Кафе"Спутник" | ДЮСШАннен733Г |  |  | 0,015292 |  | 0,015292 | 55,788 | 0 |
| 24 | Кон-спорт.шк.(манеж) | Конно-сп.ш115Г |  |  | 0,000807 |  | 0,000807 | 2,943 | 0 |
| 25 | Конно-спорт.школа(адм) | Конно-сп.ш115Т | 0,019 |  |  |  | 0,019 | 42,77 | 0,012 |
| 26 | Конно-спорт/манеж/ | Конно-сп.ш115Т | 0,08213 |  |  |  | 0,08213 | 192,387 | 7,56 |
| 27 | Лечебный корпус | ОАОКТЗ 578Т | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 181,909 | 0 |
| 28 | Лечебный корпус | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,1452 |  | 0,1452 | 126,113 | 0 |
| 29 | п.Аненки(лимонарий) | Теплосеть 441 | 0,101 |  |  |  | 0,101 | 276,895 | 0 |
| 30 | ПС ВДСХ Беговая 15 ГУП | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,011774 |  | 0,011774 | 42,288 | 0 |
| 31 | С/п"Сокол",бани | ДомСтройИнв.461Т | 0,0528 |  |  |  | 0,0528 | 175,554 | 30,8 |
| 32 | С/п"Сокол",бани | ДомСтройИнв.461Г |  |  | 0,037125 |  | 0,037125 | 95,079 | 52,512 |
| 33 | Сокол,бассейн | ОАОКТЗ 578Т | 0,054 | 0,082 |  |  | 0,136 | 243,136 | 37,954 |
| 34 | Сокол,бассейн | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,462 |  | 0,462 | 815,872 | 113,632 |
| 35 | Сокол,кладовая и овощехр. | ОАОКТЗ 578Т | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 6,376 | 0 |
| 36 | Сокол,клуб-столовая | ОАО КТЗ 578 Т | 0,119 |  |  |  | 0,119 | 278,66 | 10,86 |
| 37 | Сокол,клуб-столовая | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,09779 |  | 0,09779 | 364,591 | 7,852 |
| 38 | Сокол,медпункт | ОАО КТЗ 578 Т | 0,017 |  |  |  | 0,017 | 49,105 | 6,743 |
| 39 | Сокол,медпункт | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,001008 |  | 0,001008 | 4,432 | 0,753 |
| 40 | Сокол,Переход в леч.корп. | ОАО КТЗ 578 Т | 0,024 |  |  |  | 0,024 | 57,037 | 0 |
| 41 | Сокол,сп.корп.2 | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,018322 |  | 0,018322 | 79,77 | 12,932 |
| 42 | Сокол,сп.корп.3 | ОАО КТЗ 578 Т | 0,052 |  |  |  | 0,052 | 147,445 | 17,866 |
| 43 | Сокол,сп.корп.4 | ОАО КТЗ 578 Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 147,481 | 22,885 |
| 44 | Сокол,сп.корпус 2 | ОАО КТЗ 578 Т | 0,079 |  |  |  | 0,079 | 205,908 | 9,047 |
| 45 | Сокол,спал ьн.корп.1 | ОАО КТЗ 578 Т | 0,079 |  |  |  | 0,079 | 210,513 | 13,652 |
| 46 | Сокол,спал ьн.корп.1 | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,018322 |  | 0,018322 | 83,353 | 16,515 |
| 47 | Сокол,спальный корпус N3 | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,008 |  | 0,008 | 14,7 | 8,812 |
| 48 | Сокол,спальный корпус N4 | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,008 |  | 0,008 | 18,482 | 12,594 |
| 49 | Сокол,суш.шкафы | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,0088 |  | 0,0088 | 9,17 | 0 |
| 50 | Сокол ,хозблок | ОАО КТЗ 578 Т | 0,0527 |  |  |  | 0,0527 | 142,712 | 17,469 |
| 51 | Сокол ,хозблок | ОАО КТЗ 578 Г |  |  | 0,01078 |  | 0,01078 | 47,377 | 8,052 |
| 52 | Тир-манеж | ДЮСШАннен732Т | 0,225 |  |  |  | 0,225 | 491,143 | 0 |
| 53 | Учебно-тренир.компл. гвс | ДЮСШАннен212Г |  |  | 0,016753 |  | 0,016753 | 61,115 | 0 |
| 54 | Учебно-тренир.компл. от | ДЮСШАннен212Т | 0,25899 | 0,18284 |  |  | 0,44183 | 976,013 | 0 |

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная ОЛ «Белка», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Главный корпус "Белка" | Отд5 Белка288 Т | 0,056773 |  |  |  | 0,056773 | 155,642 | 20,72 |
| 2 | Дача N1 "Белка" | Отд5 Белка288 Т | 0,020376 |  |  |  | 0,020376 | 48,424 | 0 |
| 3 | Дача N2 "Белка" | Отд5 Белка288 Т | 0,020699 |  |  |  | 0,020699 | 49,191 | 0 |
| 4 | Душ, сауна отопление | Отд5 Белка288 Т | 0,008728 |  |  |  | 0,008728 | 23,929 | 0 |
| 5 | Души и подсобные помещения.гвс | Отд5 Белка288 Г |  |  | 0,096626 |  | 0,096626 | 357,334 | 55,198 |
| 6 | Изолятор "Белка" | Отд5 Белка288 Т | 0,004591 |  |  |  | 0,004591 | 11,44 | 0 |
| 7 | Столовая "Белка" | Отд5 Белка288 Т | 0,004953 |  |  |  | 0,004953 | 11,145 | 0 |
| 8 | Столовая "Белка" | Отд5 Белка288 Т | 0,036971 |  |  |  | 0,036971 | 110,825 | 27,625 |

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
|  | Баррикад,10-жил.дом гвс | ТСЖ"Баррик.10"Г |  |  | 0,004507 |  | 0,004507 | 35,604 | 0 |
|  | Баррикад,10-жил.дом от. | ТСЖ"Баррик.10"Т | 0,096 |  |  |  | 0,096 | 309,869 | 0 |
|  | Баррикад,10-потери ж.дома от | ТСЖ"Баррик.10"Т |  |  |  |  |  | 2,645 | 2,645 |
|  | Баррикад,10-потери ж.дома гвс | ТСЖ"Баррик.10"Г |  |  |  |  |  | 1,514 | 1,514 |
|  | Баррикад,12-жил.дом гвс | ТСЖ"Баррик.,12"Г |  |  | 0,105343 |  | 0,105343 | 39,265 | 0,833 |
|  | Баррикад,12-жил.дом от | ТСЖ"Баррикад.12Т | 0,059759 |  |  |  | 0,059759 | 142,02 | 0 |
|  | Баррикад,12-потери от | ТСЖ"Баррикад.12Т |  |  |  |  |  | 1,209 | 1,209 |
|  | Баррикад,2-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,034737 |  | 0,034737 | 117,96 | 0 |
|  | Баррикад,2-9 эт.жолой жом от | ЖРЭУ-6Т | 0,288 |  |  |  | 0,288 | 856,779 | 0 |
|  | Баррикад,2-нежилое помещение | ВихоревС.В. Г |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 1,24 | 0 |
|  | Баррикад,2 наж.помещение | ВихоревС.В. Т | 0,005186 |  |  |  | 0,005186 | 11,32 | 0 |
|  | Баррикад,8-1 оч.жил.дом ТСЖ от | ТСЖ"Баррикад,8т" | 0,462597 |  |  |  | 0,462597 | 1099,376 | 0 |
|  | Баррикад,8-1 оч.жил.дом ТСЖ гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,066733 |  | 0,066733 | 243,442 | 0 |
|  | Баррикад,8-библиотека гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 3,344 | 0 |
|  | Баррикад,8-библиотека от | ТСЖ"Баррикад,8т" | 0,030095 |  |  |  | 0,030095 | 71,522 | 0 |
|  | Баррикад,8-ГВС офисы гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,011804 |  | 0,011804 | 9,398 | 0 |
|  | Баррикад,8-офисы отопл. отпл | ТСЖ"Баррикад,8т" | 0,0372 |  |  |  | 0,0372 | 88,406 | 0 |
|  | Баррикад,8 2-я оч.жил.дом от | ТСЖ"Баррикад,8т" | 0,115219 |  |  |  | 0,115219 | 273,821 | 0 |
|  | Баррикад,8 2-я оч.жил.дом гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,004767 |  | 0,004767 | 18,873 | 1,483 |
|  | Баррикад,8 потери гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  |  |  |  | 7,709 | 7,709 |
|  | Баррикад,8 потери от | ТСЖ"Баррикад,8т" |  |  |  |  |  | 11,974 | 11,974 |
|  | Баумана ,12/17-жил.дом гвс | ТСЖ"Бауманское"Г |  |  | 0,053911 |  | 0,053911 | 196,668 | 0 |
|  | Баумана ,12/17-жил.дом отоп. | ТСЖ"Бауманское"т | 0,191555 |  |  |  | 0,191555 | 699,636 | 0 |
|  | Баумана ,12/17-офис Альянс от | ОАО"Альянс"421 | 0,01675 |  |  |  | 0,01675 | 50,974 | 0 |
|  | Баумана ,12/17-офис Пенс.фон | Пенсион.фонд 180 | 0,056456 |  |  |  | 0,056456 | 146,951 | 0 |
|  | Баумана ,12/17-Пенс.фонд гвс | Пенсион.фонд 180 |  |  | 0,00605 |  | 0,00605 | 5,254 | 0 |
|  | Баумана ,12/17оофис"Альянс"г | ОАО"Альянс"421 |  |  | 0,000613 |  | 0,000613 | 1,173 | 0 |
|  | Баумана 3,6эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,000626 |  | 0,000626 | 2,22 | 0 |
|  | Баумана 3,6эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,059 |  |  |  | 0,059 | 206,815 | 0 |
|  | Баумана 3,9эт.ж.д.2оч.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 67,147 | 4,982 |
|  | Баумана 3,9эт.ж.д.2оч.от. | НПП Союз Т | 0,187897 |  |  |  | 0,187897 | 397,362 | 0 |
|  | Баумана 3,оф. во 2-ой оч.от. | НПП Союз Т | 0,02055 |  |  |  | 0,02055 | 65,541 | 2,053 |
|  | Баумана 3,оф. во 2-ой оч.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,001 |  | 0,001 | 2,385 | 0 |
|  | Баумана 4,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,022314 |  | 0,022314 | 77,892 | 0 |
|  | Баумана 4,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 593,474 | 0 |
|  | Баумана,14 Свято-георг.собор | Георг.собор Т | 0,05096 |  |  |  | 0,05096 | 177,052 | 62,371 |
|  | Баумана,22а-жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,007164 |  |  |  | 0,007164 | 11,27 | 0 |
|  | Баумана,24 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,021672 |  |  |  | 0,021672 | 34,307 | 0 |
|  | Баумана,26 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,031 |  |  |  | 0,031 | 43,813 | 0 |
|  | Баумана,26а | Калугатеплос.441 | 0,016296 |  |  |  | 0,016296 | 36,673 | 0 |
|  | Баумана,26а-нежилое помещение | Муниц.архив 162Т | 0,000589 |  |  |  | 0,000589 | 1,325 | 0 |
|  | Баумана,27 жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,0192 |  |  |  | 0,0192 | 11,466 | 0 |
|  | Баумана,28-гараж,мастерская | Упр.компл.обсл.Т | 0,011699 |  |  |  | 0,011699 | 20,944 | 0 |
|  | Баумана,28 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,018949 |  |  |  | 0,018949 | 33,712 | 0 |
|  | Баумана,29 школа | Отдел-18Шк.13Т | 0,42639 |  |  |  | 0,42639 | 959,556 | 0 |
|  | Баумана,29 школа N13 | Отдел-18 Шк.13 Г |  |  | 0,058782 |  | 0,058782 | 210,606 | 0 |
|  | Баумана,3-магазин"Пионер" | Пшеничный А.Л337 | 0,003017 |  | 0,001034 |  | 0,004051 | 7,797 | 0 |
|  | Баумана,3-офис | ООО Комс.прав334 | 0,022164 |  | 0,002172 |  | 0,024336 | 56,825 | 0 |
|  | Баумана,3 потери отопление | НПП Союз Т |  |  |  |  |  | 6,455 | 6,455 |
|  | Баумана,30-жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,02212 |  |  |  | 0,02212 | 38,269 | 0 |
|  | Баумана,30корп.1 жил.дом от | Стройсистема Т | 0,145 |  |  |  | 0,145 | 297,157 | 0 |
|  | Баумана,30корп.1 жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,009057 |  | 0,009057 | 42,288 | 0 |
|  | Баумана,32-жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 13,069 | 0 |
|  | Баумана,34-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,041149 |  |  |  | 0,041149 | 68,397 | 0 |
|  | Баумана,35 жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,027244 |  |  |  | 0,027244 | 48,111 | 0 |
|  | Баумана,37/39 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,031364 |  |  |  | 0,031364 | 41,937 | 0 |
|  | Баумана,4-магазин | Аксенов М.В. | 0,002796 |  | 0,00055 |  | 0,003346 | 7,216 | 0 |
|  | Баумана,5-жилой дом гвс | ТСЖ"Баумана,5"г |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,605 | 0 |
|  | Баумана,5-жилой дом отопл. | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,1824 |  |  |  | 0,1824 | 433,48 | 0 |
|  | Баумана,5-промт.магазин от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,004778 |  |  |  | 0,004778 | 10,429 | 0 |
|  | Баумана,5-торг. помещение от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,002802 |  |  |  | 0,002802 | 6,116 | 0 |
|  | Баумана,5 2-я оч. отопление потери | НПП Союз Т |  |  |  |  |  | 24,64 | 24,64 |
|  | Баумана,5 2-я оч.потери ГВС | НПП Союз Г |  |  |  |  |  | 21,71 | 21,71 |
|  | Баумана,5 банк потери | СМП Банк Т |  |  |  |  |  | 5,63 | 5,63 |
|  | Баумана,5 банк потери | СМП Банк Г |  |  |  |  |  | 0,408 | 0,408 |
|  | Баумана,5 жил.дом потери от | ТСЖ"Баумана,5"т |  |  |  |  |  | 14,514 | 14,514 |
|  | Баумана,5 жил.дом потери гвс | ТСЖ"Баумана,5"г |  |  |  |  |  | 18,836 | 18,836 |
|  | Баумана,5 маг-н"Обувь" от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,00494 |  |  |  | 0,00494 | 10,782 | 0 |
|  | Баумана,5 маг.промтоваров от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,0048 |  |  |  | 0,0048 | 10,478 | 0 |
|  | Баумана,5 офис | СМП Банк Т | 0,014378 |  |  |  | 0,014378 | 34,171 | 0 |
|  | Баумана,5 офис | СМП Банк Г |  |  | 0,00462 |  | 0,00462 | 4,014 | 0 |
|  | Баумана,5 офис N 1 от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,003361 |  |  |  | 0,003361 | 7,987 | 0 |
|  | Баумана,5 офис N 3 от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,00468 |  |  |  | 0,00468 | 11,122 | 0 |
|  | Баумана,5 офис N 4 от | ТСЖ"Баумана,5"т | 0,003575 |  |  |  | 0,003575 | 8,495 | 0 |
|  | Баумана,5,2оч.ж.д.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 2,263 | 0 |
|  | Баумана,5,2оч.ж.д.от. | НПП Союз Т | 0,1235 |  |  |  | 0,1235 | 293,502 | 0 |
|  | Большевиков 1,5эт.ж.д. общ.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,021653 |  | 0,021653 | 190,728 | 0 |
|  | Большевиков 1,5эт.ж.д.общ.от. | Калуга-заказ. Т | 0,154062 |  |  |  | 0,154062 | 363,846 | 0 |
|  | Бол ьшевиков,1-магазин "Продукты" | Шамаева В.Д. 324 | 0,004768 |  | 0,000818 |  | 0,005586 | 13,393 | 0 |
|  | Большевиков,2 ж/дом от | Стройсистема Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 596,708 | 0 |
|  | Большевиков,3-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,296113 |  |  |  | 0,296113 | 848,148 | 0 |
|  | В,Восстания,1 гаражи,потери | А/к"энергет"Т |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | В.Восстание,2-жил.дом отопл. | ТСЖ"В.ВосстаниеТ | 0,265692 |  |  |  | 0,265692 | 631,426 | 0 |
|  | В.Восстания,1-9 э.жилой дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,17688 |  |  |  | 0,17688 | 413,777 | 0 |
|  | В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,016385 |  | 0,016385 | 55,644 | 0 |
|  | В.Восстания,1-част.гаражи-2 очередь | А/к"энергет"Т | 0,015064 |  |  |  | 0,015064 | 6,257 | 1,259 |
|  | В.Восстания,1 частные гаражи | А/к"энергет"Т | 0,004071 |  |  |  | 0,004071 | 1,351 | 0 |
|  | В.Восстания,2-жил.дом гвс | ТСЖ"В.Вост.2/23г |  |  | 0,002817 |  | 0,002817 | 22,605 | 0 |
|  | В.Восстания,2-офисы гвс | ТСЖ"В.Вост.2/23г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 2,385 | 0 |
|  | В.Восстания,2-офисы отопл. | ТСЖ"В.ВосстаниеТ | 0,031868 |  |  |  | 0,031868 | 75,737 | 0 |
|  | В.Восстания,2-потери от | ТСЖ"В.ВосстаниеТ |  |  |  |  |  | 2,179 | 2,179 |
|  | В.Восстания,2 потери гвс | ТСЖ"В.Вост.2/23г |  |  |  |  |  | 1,439 | 1,439 |
|  | В.Восстания,5 "Росинка" | ЦРР"Детство"Т | 0,107 | 0,037 |  |  | 0,144 | 277,256 | 0 |
|  | В.Восстания,5 д/к"Журавушка" | ЦРР"Детство" Г |  |  | 0,018096 |  | 0,018096 | 51,868 | 0 |
|  | В.Восстания,5 д/к"Росинка" | ЦРР"Детство" Г |  |  | 0,015896 |  | 0,015896 | 45,564 | 0 |
|  | В.Восстания,5"Журавушка" | ЦРР"Детство"Т | 0,123 | 0,0254 |  |  | 0,1484 | 311,715 | 0 |
|  | Воронина,11-6 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,297038 |  |  |  | 0,297038 | 702,569 | 0 |
|  | Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,027528 |  | 0,027528 | 97,932 | 0 |
|  | Воронина,30 д/кN15 "Ракета" | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  | 0,011772 |  | 0,011772 | 39,363 | 0 |
|  | Воронина,30 "Ракета"-потери | Отдел-12Д/с"РакТ |  |  |  |  |  | 2,077 | 2,077 |
|  | Воронина,30 Д.сад | Отдел-12Д/с"РакТ | 0,16187 |  |  |  | 0,16187 | 403,367 | 0 |
|  | Воронина,30 Д/сад | Отдел-12Д/с"РакТ | 0,2331 |  |  |  | 0,2331 | 580,866 | 0 |
|  | Воронина,30 потери гвс хох.бл. | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  |  |  |  | 2,845 | 2,845 |
|  | Воронина,30 хозблок | Отдел-12Д/с"РакТ | 0,01947 |  |  |  | 0,01947 | 43,815 | 0 |
|  | Воронина,30 ясли-сад"Ракета" | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  | 0,027048 |  | 0,027048 | 77,528 | 0 |
|  | Воронина,3О-хозблок | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  | 0,0621 |  | 0,0621 | 50,2 | 0 |
|  | Гагарина 13,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,182182 |  | 0,182182 | 654,324 | 0 |
|  | Гагарина 13,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 1,017327 |  |  |  | 1,017327 | 2884,469 | 0 |
|  | Гагарина 8,три оч.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,124553 |  | 0,124553 | 447,348 | 0 |
|  | Гагарина 8,три оч.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,903934 |  |  |  | 0,903934 | 2389,94 | 0 |
|  | Гагарина,1 | МГЭИ КФ 355 | 3 |  |  |  | 3 | 7955,402 | 825,802 |
|  | Гагарина,11 | Доманов Е.И. Т | 0,02839 |  |  |  | 0,02839 | 61,971 | 0 |
|  | Гагарина,11 | НогихО.Ю. 279 | 0,006492 |  |  |  | 0,006492 | 2,472 | 0 |
|  | Гагарина,11 | Доманов Е.И. Г |  |  | 0,001882 |  | 0,001882 | 2,209 | 0 |
|  | Гагарина,11-"Фимиам" | ООО"Фимиам" Г |  |  | 0,004225 |  | 0,004225 | 14,131 | 0 |
|  | Гагарина,11 "Фимиам" | ООО"Фимиам"38 Т | 0,007945 |  |  |  | 0,007945 | 18,882 | 0 |
|  | Гагарина,11 ж/дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,09438 |  | 0,09438 | 320,484 | 0 |
|  | Гагарина,11 ж/дом от | Стройсистема Т | 0,693423 |  |  |  | 0,693423 | 1834,308 | 0 |
|  | Гагарина,11 кв.12-аптека | Меркулова О.А294 | 0,001472 |  | 0,0005 |  | 0,001972 | 5,22 | 0 |
|  | Гагарина,11 офис | КАл.отд.№8608 Т | 0,008091 |  |  |  | 0,008091 | 19,228 | 0 |
|  | Гагарина,13 | ООО Дженсер-К. Т | 0,027234 |  |  |  | 0,027234 | 64,724 | 0 |
|  | Гагарина,13 | ООО Дженсер-К. Г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 2,385 | 0 |
|  | Гагарина,13-магазин,мастерская | Перцева С.Б.223 | 0,021009 |  | 0,001818 |  | 0,022827 | 56,616 | 0 |
|  | Гагарина,13-спорт-озд. | Игнатов В.В. Г. |  |  | 0,006256 |  | 0,006256 | 22,826 | 0 |
|  | Гагарина,13-спорт.озд.компл. | Игнатов В.В. Т | 0,060314 |  |  |  | 0,060314 | 135,73 | 0 |
|  | Гагарина,13 "Суперболт" | СвободинА.Н. Т | 0,01512 |  |  |  | 0,01512 | 33,006 | 0 |
|  | Гагарина,13 б магазин"Звездный" | ООО"Альянс К" Т | 0,031499 |  |  |  | 0,031499 | 68,758 | 0 |
|  | Гагарина,13 маг."Лимузин" Т | Шуралев В. В. Т | 0,02099 |  |  |  | 0,02099 | 13,931 | 0 |
|  | Гагарина,13 маг."Лимузин" | Шуралев В.В. Г |  |  | 0,052 |  | 0,052 | 1,586 | 0 |
|  | Гагарина,13 маг."Радиотехник" | Дубяга И.Н.357 | 0,013173 |  | 0,00264 |  | 0,015813 | 32,768 | 0 |
|  | Гагарина,13 маг."Суперболт" | СвободинА.Н. Г |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 3,344 | 0 |
|  | Гагарина,13 маг."Чистюля" | Поповский В.И. Т | 0,015371 |  |  |  | 0,015371 | 33,554 | 0 |
|  | Гагарина,13 маг."Чистюля" | Поповский В.И.Г |  |  | 0,001 |  | 0,001 | 3,344 | 0 |
|  | Гагарина,13 магазин | Белокрылова Н158 | 0,010604 |  |  |  | 0,010604 | 23,148 | 0 |
|  | Гагарина,13 магазин | Белокрылова Н.А. |  |  | 0,000128 |  | 0,000128 | 0,235 | 0 |
|  | Гагарина,13"Г" универс.магазин | ПройдинС.Н. Т | 0,02037 |  |  |  | 0,02037 | 44,465 | 0 |
|  | Гагарина,13"Г"универс.магазин-потери | ПройдинС.Н. Т |  |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 |
|  | Гагарина,13б-маг."Спорт и мода" | Козлова Г.А. | 0,010537 |  | 0,001452 |  | 0,011989 | 25,212 | 0 |
|  | Гагарина,13б магазин"Звездный" | ООО"Альянс К" Г |  |  | 0,002708 |  | 0,002708 | 10,87 | 0 |
|  | Гагарина,3-актовый зал | ГБОУМГТУ 240Т | 0,041371 |  |  |  | 0,041371 | 191,952 | 98,848 |
|  | Гагарина,3-гаражный бокс | ГБОУМГТУ 240Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 35,805 | 0 |
|  | Гагарина,3 корп.1 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,296 |  |  |  | 0,296 | 666,124 | 0 |
|  | Гагарина,3 пристройка к кор.1 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,021665 |  |  |  | 0,021665 | 51,487 | 0 |
|  | Гагарина,35 Д/с Т | МБДОУ-116 Т | 0,079 | 0,065 |  |  | 0,144 | 223,517 | 0 |
|  | Гагарина,35 Д/сад Г | МБДОУ-116Г |  |  | 0,022023 |  | 0,022023 | 63,128 | 0 |
|  | Гагарина,38а жилой дом | ООО Группа Управ | 0,106768 |  |  |  | 0,106768 | 228,235 | 0 |
|  | Гагарина,4-офис Г | ООО Оргидром.Г |  |  | 0,085297 |  | 0,085297 | 81,496 | 0 |
|  | Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" | ОООДЖИЭМ-Кап.Г |  |  | 0,002436 |  | 0,002436 | 19,549 | 0 |
|  | Гагарина,4 офис Т | ООООрггидро" Т | 0,29061 |  |  |  | 0,29061 | 690,644 | 0 |
|  | Гагарина,4 потери ГВС | ОООДЖИЭМ-Кап.Г |  |  |  |  |  | 2,968 | 2,968 |
|  | Гагарина,4 потери отопление | ОООДЖИЭм-кап.Т |  |  |  |  |  | 5,651 | 5,651 |
|  | Гагарина,4"ДЖИ ЭМ Капитал" | ОООДЖИЭм-кап.Т | 0,078306 | 0,09054 |  |  | 0,168846 | 323,474 | 6,522 |
|  | Гагарина,6 общежитие | ГБОУМГТУ 240Т | 0,28434 |  |  |  | 0,28434 | 675,744 | 0 |
|  | Гагарина,6 общежитие | ГБОУМГТУ 240 Г |  |  | 0,143054 |  | 0,143054 | 521,861 | 0 |
|  | гагарина,6/47-жил.дом гвс потери | ОООДом.Мон.510Г |  |  |  |  |  | 13,305 | 13,305 |
|  | Гагарина,6/47 жил.дом потери от | ОООДомМон.510Т |  |  |  |  |  | 9,691 | 9,691 |
|  | Гагарина,6а/47-1 оч.ж/дома гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,001239 |  | 0,001239 | 4,52 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-1 оч.ж/дома отопл | ОООДомМон.510Т | 0,1274 |  |  |  | 0,1274 | 302,769 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-2 оч. ж/дома гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,004338 |  | 0,004338 | 26,724 | 10,897 |
|  | Гагарина,6а/47-2 оч.ж/дома отопл. | ОООДомМон.510Т | 0,1757 |  |  |  | 0,1757 | 417,556 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-3 оч.встр.помещения | ОООДомМон.510Т | 0,05092 |  |  |  | 0,05092 | 144,496 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-3 оч.ж/дома отопл. | ОООДомМон.510Т | 0,16183 |  |  |  | 0,16183 | 384,594 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-3я оч.ж/дома гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,004338 |  | 0,004338 | 15,827 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-втор.оч.встроен.помещения | ОООДомМон.510Т | 0,04623 |  |  |  | 0,04623 | 131,187 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-офис гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,003 |  | 0,003 | 2,385 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47-офис отопл. | ОООДомМон.510Т | 0,01551 |  |  |  | 0,01551 | 36,861 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47 магазин № 1 гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 4,346 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47 магазин N 2 гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 4,346 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47 магазин № 2 отопл. | ОООДомМон.510Т | 0,015458 |  |  |  | 0,015458 | 33,741 | 0 |
|  | Гагарина,6а/47 магазин № 1 отопл. | ОООДомМон.510Т | 0,008384 |  |  |  | 0,008384 | 18,301 | 0 |
|  | Гагарина,8 | Управдом Т | 0,0365 |  |  |  | 0,0365 | 79,674 | 0 |
|  | Гагарина,8-"Евро Окна К" | Яковлев И.В. Т | 0,000994 |  |  |  | 0,000994 | 2,402 | 0,039 |
|  | Гагарина,8-мастерские | Союз художник. Т | 0,019001 |  |  |  | 0,019001 | 45,157 | 0 |
|  | Гагарина,8 маг-н"Белый дом" | Рейн И.Э. Т | 0,024303 |  |  |  | 0,024303 | 53,05 | 0 |
|  | Гагарина,8"а"-жилой дом | НПП Союз Т | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 324,898 | 0 |
|  | Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,015492 |  | 0,015492 | 55,644 | 0 |
|  | Гагарина,8а-прод.магазин | Исаев А. В. Т | 0,006021 |  |  |  | 0,006021 | 13,144 | 0 |
|  | Гагарина,8а-прод.магазин | Исаев А. В. Г |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,333 | 0,326 |
|  | Гагарина,9-магазин "Оптика" | Невзоров В.И. Г |  |  | 0,000481 |  | 0,000481 | 1,757 | 0 |
|  | Гагарина,9 10эт.ж.д.от. | НПП Союз Т | 0,0836 |  |  |  | 0,0836 | 285,817 | 0 |
|  | Гагарина,9 маг."Оптика" | Невзоров В.И. Т | 0,005288 |  |  |  | 0,005288 | 11,543 | 0 |
|  | Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,026455 |  | 0,026455 | 89,028 | 0 |
|  | Георгиевская, 16ж/д | ООО Группа Управ | 0,005401 |  |  |  | 0,005401 | 9,485 | 0 |
|  | Георгиевская,18-51 магазин | Войнов С.И. | 0,002241 |  |  |  | 0,002241 | 4,893 | 0 |
|  | Георгиевская, 18ж/д | ООО Группа Управ | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 592,732 | 0 |
|  | Георгиевская, 19-офис | Аэрогеология Т | 0,006226 |  |  |  | 0,006226 | 32,233 | 17,438 |
|  | Георгиевская ,2/12 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 284,935 | 0 |
|  | Георгиевская ,23 ж/д | МУП Моск.ок.Т | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 34,454 | 0 |
|  | Георгиевская ,25-парикмахерская | ГлобаТ.В. 229 | 0,0022 |  |  |  | 0,0022 | 5,495 | 0 |
|  | Георгиевская ,25 ж/д | ООО Группа Управ | 0,014999 |  |  |  | 0,014999 | 20,517 | 0 |
|  | Георгиевская,3-встроен.пом. от | ТСЖ"Георгиев.,3т | 0,069101 |  |  |  | 0,069101 | 164,221 | 0 |
|  | Георгиевская,3-встроен.пом.гвс | ТСЖ"Георгиев.,3г |  |  | 0,0048 |  | 0,0048 | 3,819 | 0 |
|  | Георгиевская,3-ж/дом гвс | ТСЖ"Георгиев.,3г |  |  | 0,041518 |  | 0,041518 | 151,458 | 0 |
|  | Георгиевская,3-жил.дом от | ТСЖ"Георгиев.,3г | 0,46772 |  |  |  | 0,46772 | 1111,552 | 0 |
|  | Георгиевская,3 жилюдом потери от | ТСЖ"Георгиев.,3т |  |  |  |  |  | 8,68 | 8,68 |
|  | Георгиевская,3 потери гвс | ТСЖ"Георгиев.,3г |  |  |  |  |  | 6,764 | 6,764 |
|  | Георгиевская,39 | Падин М.М. Т | 0,2859 |  |  |  | 0,2859 | 679,452 | 0 |
|  | Георгиевская,39-сбербанк | Кал.отд.8608 Т | 0,022706 |  |  |  | 0,022706 | 53,961 | 0 |
|  | Георгиевская,41 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,012047 |  |  |  | 0,012047 | 20,517 | 0 |
|  | Георгиевская ,45 ж/д | Непоср.Управл498 | 0,014223 |  |  |  | 0,014223 | 14,812 | 0 |
|  | Георгиевская,5-жилой дом от | ТСЖ"Пл.Мира"Т | 0,108689 |  |  |  | 0,108689 | 258,302 | 0 |
|  | Георгиевская,5-жилой дом-гвс | ТСЖ"Пл.Мира"Г |  |  | 0,008675 |  | 0,008675 | 31,647 | 0 |
|  | Георгиевская,5-офис гвс | ТСЖ"Пл.Мира"Г |  |  | 0,003575 |  | 0,003575 | 3,106 | 0 |
|  | Георгиевская,5-офис от | ТСЖ"Пл.Мира"Т | 0,0068 |  |  |  | 0,0068 | 16,16 | 0 |
|  | Герцена 19а,2эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,000545 |  | 0,000545 | 2,172 | 0 |
|  | Герцена 19а,2эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,049511 |  |  |  | 0,049511 | 73,045 | 0 |
|  | Герцена,15-Храм Василия Блаженного | Храм Вас.Бл. 370 | 0,05135 |  |  |  | 0,05135 | 115,56 | 0 |
|  | Герцена,15-Храм святого Василия Блаж. | Храм Вас.Бл. 370 | 0,023253 |  |  |  | 0,023253 | 54,34 | 2,011 |
|  | Герцена,16-А | Калуж.УКЦ 364 | 0,059789 |  |  |  | 0,059789 | 142,09 | 0 |
|  | Герцена,16-гараж БТИ | КП"БТИ" Т | 0,0215 |  |  |  | 0,0215 | 64,168 | 25,678 |
|  | Герцена,16-офис ГИТ | ГИТ в Кал.олб. Т | 0,031087 |  |  |  | 0,031087 | 73,88 | 0 |
|  | Герцена,16-офис"БТИ" | КП"БТИ" Т | 0,094743 |  |  |  | 0,094743 | 225,864 | 0,705 |
|  | Герцена,16 А -потери Зао Быт.Серв. | ЗАО"Быт-Серв.360 |  |  |  |  |  | 0,914 | 0,914 |
|  | Герцена,16 КП "БТИ" | КП"БТИ" Г |  |  | 0,011752 |  | 0,011752 | 10,208 | 0 |
|  | Герцена,16 офис потери | ГИТ в Кал.олб. Т |  |  |  |  |  | 0,475 | 0,475 |
|  | Герцена,16а Арендно-произ.объед.быт.обс | ЗАО"Быт-Серв.360 | 0,038885 |  |  |  | 0,038885 | 92,411 | 0 |
|  | Герцена,16а ж/д от | ЖРЭУ-6Т | 0,036867 |  |  |  | 0,036867 | 53,858 | 0 |
|  | Герцена,17-9 эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,457 |  |  |  | 0,457 | 2251,214 | 0 |
|  | Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,11732 |  | 0,11732 | 398,388 | 0 |
|  | Герцена,17-магазин | Гассельблат 262 | 0,024 |  | 0,0055 |  | 0,0295 | 62,422 | 0 |
|  | Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,209 |  |  |  | 0,209 | 503,132 | 0 |
|  | Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,006614 |  | 0,006614 | 28,932 | 0 |
|  | Герцена,19а-стомат.кабинет | Гуляренко В.В346 | 0,004905 |  | 0,000571 |  | 0,005476 | 12,616 | 0 |
|  | Герцена,2/8-5эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,141 |  |  |  | 0,141 | 314,419 | 0 |
|  | Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,01144 |  | 0,01144 | 53,412 | 0 |
|  | Герцена,3-9 эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,413 |  |  |  | 0,413 | 1023,575 | 0 |
|  | Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Т |  |  | 0,0544 |  | 0,0544 | 184,728 | 0 |
|  | Герцена,3 маг."Зоренька" | ООО Зоренька" Т | 0,04031 |  |  |  | 0,04031 | 87,991 | 0 |
|  | Герцена,3 маг."Зоренька" | ООО Зоренька Г |  |  | 0,004073 |  | 0,004073 | 13,62 | 0 |
|  | Герцена,34-потери | Кал.Аграрн.к. Т |  |  |  |  |  | 1,416 | 1,416 |
|  | Герцена,34 нов.учеб.корп. N 2 | Кал.Аграрн.к. Т | 0,162 |  |  |  | 0,162 | 370,491 | 5,922 |
|  | Герцена,34 новый корпус | Кал.Аграрн.к. Т | 0,24481 |  |  |  | 0,24481 | 560,279 | 9,355 |
|  | Герцена,34 спортзал с пищеблоком | Кал.Аграрн.к. Т | 0,08351 |  |  |  | 0,08351 | 203,784 | 15,851 |
|  | Герцена,34 Учебное здание | Кал.Аграрн.к. Т | 0,0969 |  |  |  | 0,0969 | 237,119 | 19,054 |
|  | Герцена,4-5 эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,214 |  |  |  | 0,214 | 605,08 | 0 |
|  | Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,03289 |  | 0,03289 | 153,564 | 0 |
|  | Герцена,4-почта | Почта России Г |  |  | 0,0032 |  | 0,0032 | 4,584 | 0 |
|  | Герцена,4 почта | Почта России Т | 0,006802 |  |  |  | 0,006802 | 15,308 | 0 |
|  | Герцена,6-9 эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,309 |  |  |  | 0,309 | 702,639 | 0 |
|  | Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,032771 |  | 0,032771 | 111,276 | 0 |
|  | Герценав,16 А потери Калуж.УКЦ | Калуж.УКЦ 364 |  |  |  |  |  | 0,914 | 0,914 |
|  | Гоголя, 1-Отделение Восстан.Лечен. | Сан."Лесн.ск. Т | 0,075795 |  |  |  | 0,075795 | 188,875 | 0 |
|  | Гоголя, 1 -Отделение восстановит.лечен. | Сан."Лесн.ск."Г |  |  | 0,03012 |  | 0,03012 | 103,598 | 0 |
|  | Гоголя, 1 жил .дом | ООО Группа Управ | 0,071251 |  |  |  | 0,071251 | 89,817 | 0 |
|  | Гоголя ,2-гостиница "Зуль" | ЗАО"Зуль" Г |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 160,512 | 0 |
|  | Гоголя ,2-ресторан | ОООТЭБРИЗ" 462 | 0,061 |  |  |  | 0,061 | 137,274 | 0 |
|  | Гоголя ,2-ресторан | ООО"Тебриз" Г |  |  | 0,001637 |  | 0,001637 | 13,138 | 0 |
|  | Гоголя,2 гост."Зуль" Т | ЗАО"Зуль" Т | 0,24867 |  |  |  | 0,24867 | 590,972 | 0 |
|  | Гостинор.пер.,12к.12-маг."Автодебют" | ООО"Автодебют" Т | 0,022563 |  |  |  | 0,022563 | 49,251 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.12"Хозтовары" | ОООСт.торг Т | 0,011374 |  |  |  | 0,011374 | 7,094 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.2 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,034 |  |  |  | 0,034 | 57,673 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.4 ж/дом | Калуга-заказ. Т | 0,043717 |  |  |  | 0,043717 | 60,48 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.4 оф.4 | Казанский В. В. Т | 0,001683 |  |  |  | 0,001683 | 3,999 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.6/9 ж/дом | Калуга-заказ. Т | 0,046833 |  |  |  | 0,046833 | 71,099 | 0 |
|  | Гостинорядскийпер.13-маг."Удачный" | Алексеев В.А.Т | 0,011909 |  |  |  | 0,011909 | 36,736 | 10,74 |
|  | Дарвина,10 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 22,015 | 0 |
|  | Дарвина,10а ж/дом | ООО Группа Управ | 0,068931 |  |  |  | 0,068931 | 109,802 | 0 |
|  | Дарвина,12 ж/д | ООО Группа Управ | 0,039324 |  |  |  | 0,039324 | 59,402 | 0 |
|  | Дарвина,16 ж/д | ООО Группа Управ | 0,021262 |  |  |  | 0,021262 | 40,32 | 0 |
|  | Дарвина,18ж/д | ООО Группа Управ | 0,298154 |  |  |  | 0,298154 | 765,709 | 0 |
|  | Дзержинского, 6 магазин"Книги" | Безбородов В.485 | 0,00194 |  |  |  | 0,00194 | 4,236 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46-ж/дом-1 оч. от | ТСЖ"Космос-кварТ | 0,423394 |  |  |  | 0,423394 | 1006,211 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46-ж/дом-2 оч. от | ТСЖ"Космос-кварТ | 0,492619 |  |  |  | 0,492619 | 1170,725 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46-жил .дом гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,084275 |  | 0,084275 | 307,434 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46-кафе гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001549 |  | 0,001549 | 5,652 | 0 |
|  | Дзержинского,1/46-маг."Жемчуж."гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,000733 |  | 0,000733 | 1,337 | 0 |
|  | Дзержинского,1/46-маг."Хозтовары"гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,000233 |  | 0,000233 | 0,701 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46-офис гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,0039 |  | 0,0039 | 3,106 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46-офис ТСЖ от | ТСЖ"Космос-кварТ | 0,0008 |  |  |  | 0,0008 | 1,997 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46 КОНП офис гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,000265 |  | 0,000265 | 0,461 | 0 |
|  | Дзержинского, 1 /46 маг-н"Элегант"гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001907 |  | 0,001907 | 2,607 | 0 |
|  | Дзержинского, 1/46 потери от | ТСЖ"Космос-кварТ |  |  |  |  |  | 0,302 | 0,302 |
|  | Дзержинского, 1/46 Упр.Россвяз."от | ТСЖ"Космос-кварТ | 0,02269 |  |  |  | 0,02269 | 53,923 | 0 |
|  | Дзержинского,1/46Упр.Россвязь."гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001788 |  | 0,001788 | 3,106 | 0 |
|  | Дзержинского,1/46,м-н"Сантехк."гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001192 |  | 0,001192 | 3,722 | 0 |
|  | Дзержинского, 15-"Сатурн" | БариноваС.331 | 0,014441 |  |  |  | 0,014441 | 31,523 | 0 |
|  | Дзержинского,15-41 | Семенов И.В. Т | 0,002041 |  |  |  | 0,002041 | 4,453 | 0 |
|  | Дзержинского,15-маг."Евроспорт" | Соколов В. Р. 387 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
|  | Дзержинского, 15-магазин "Растем вместе" | Чекарев В.М. 340 | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 | 13,733 | 0 |
|  | Дзержинского, 15-магазин | Ильин А.В. 362 | 0,002 |  |  |  | 0,002 | 4,367 | 0 |
|  | Дзержинского,15-магазин"Ивановский т. | Сероженко В.С. Т | 0,00552 |  |  |  | 0,00552 | 12,048 | 0 |
|  | Дзержинского, 15-Салон"Ваш любимый сад | Салон"Ваш люб371 | 0,002348 |  |  |  | 0,002348 | 5,579 | 0 |
|  | Дзержинского, 15 жил .дом | ООО Группа Управ | 0,181643 |  |  |  | 0,181643 | 459,536 | 0 |
|  | Дзержинского, 15 маг-н "Сад и огород" | ОООАгро-40"348 | 0,001372 |  |  |  | 0,001372 | 2,993 | 0 |
|  | Дзержинского, 15 маг."Шторы" | Петрунин А.А.332 | 0,0037 |  |  |  | 0,0037 | 9,239 | 0 |
|  | Дзержинского, 15а жил .дом | ООО Группа Управ | 0,105 |  |  |  | 0,105 | 230,58 | 0 |
|  | Дзержинского,17-61 промтоварн.магазин | Иванова Г.И. 465 | 0,001438 |  |  |  | 0,001438 | 3,141 | 0 |
|  | Дзержинского, 17-магазин | Бронникова Т.404 | 0,002057 |  |  |  | 0,002057 | 4,492 | 0 |
|  | Дзержинского,17-магазин"Мебель" | Печникова Н.Г. Т | 0,00162 |  |  |  | 0,00162 | 4,046 | 0 |
|  | Дзержинского, 17-нежилое помещение | Осипов И.Ю. 439 | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 7,13 | 0 |
|  | Дзержинского, 17-овощной магазин | Новикова В.Т. Т | 0,006138 |  |  |  | 0,006138 | 13,398 | 0 |
|  | Дзержинского,17-продов.магазин | Данилова Н.Ю.265 | 0,003529 |  |  |  | 0,003529 | 7,704 | 0 |
|  | Дзержинского,17-промтоварный магазин | Полубинск.СИ.401 | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 | 17,979 | 0 |
|  | Дзержинского, 17 жил .дом | ООО Группа Управ | 0,18431 |  |  |  | 0,18431 | 478,436 | 0 |
|  | Дзержинского, 17 кв.22 | Сапичева Ж.В. Т | 0,00187 |  |  |  | 0,00187 | 4,669 | 0 |
|  | Дзержинского, 17 кв.23 Промтов.магазин | Бахтиарова Н.258 | 0,001422 |  |  |  | 0,001422 | 3,103 | 0 |
|  | Дзержинского, 17 кв.41-хоз.магазин | Лизункова М. 341 | 0,0032 |  |  |  | 0,0032 | 7,991 | 0 |
|  | Дзержинского,17 кв.43-магазин"Промт." | Потемкина Л.Ю. Т | 0,00138 |  |  |  | 0,00138 | 3,279 | 0 |
|  | Дзержинского,17стр.2-офис"Зол .лом бард" | Новик ИВ.264 | 0,001744 |  |  |  | 0,001744 | 4,143 | 0 |
|  | Дзержинского,4-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,284317 |  |  |  | 0,284317 | 826,553 | 0 |
|  | Дзержинского,5 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,23 |  |  |  | 0,23 | 519,477 | 0 |
|  | Дзержинского,6-магазин"Промтовары" | Безбородова Т.И. | 0,002196 |  |  |  | 0,002196 | 4,793 | 0 |
|  | Дзержинского,6 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 511,371 | 0 |
|  | Дзержинского,6 магазин "Гараж" | ПичуковаЛ.А. Т | 0,002492 |  |  |  | 0,002492 | 5,44 | 0 |
|  | Добровольского,14 жил.дом | Стройсистема Т | 0,238 |  |  |  | 0,238 | 595,434 | 0 |
|  | Добровольского,22 | ООО"ТОРНАДО"622 | 0,01085 |  |  |  | 0,01085 | 23,684 | 0 |
|  | Добровольского,22-офис | Дуборова Н.А.464 | 0,004766 |  |  |  | 0,004766 | 11,325 | 0 |
|  | Добровольского,22 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,199172 |  |  |  | 0,199172 | 506,877 | 0 |
|  | Добровольского,24 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 604,254 | 0 |
|  | Добровольского,26-жил.дом | ООО Группа Управ | 0,284317 |  |  |  | 0,284317 | 826,154 | 0 |
|  | Добровольского,28 жил.дом. | ООО Группа Управ | 0,142433 |  |  |  | 0,142433 | 327,418 | 0 |
|  | Добровольского,31-дневной стационар | Горб.Поликл.5Т | 0,02412 |  |  |  | 0,02412 | 60,105 | 0 |
|  | Добровольского,31-дневной стационар | ГорбПоликл.5 Г |  |  | 0,027398 |  | 0,027398 | 52,353 | 0 |
|  | Добровольского,31 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,189534 |  |  |  | 0,189534 | 462,238 | 0 |
|  | Добровольского,31 мед.колледж | Мед. колледж 167 | 0,0563 |  |  |  | 0,0563 | 126,699 | 0 |
|  | Достоевского 35,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,015444 |  | 0,015444 | 60,096 | 0 |
|  | Достоевского 35,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,167512 |  |  |  | 0,167512 | 351,533 | 0 |
|  | Достоевского,20 | Фил.ОАОБанк ВТБ | 0,06733 |  |  |  | 0,06733 | 163,6 | 3,588 |
|  | Достоевского,22 | Аристархов Ю.Н.Т | 0,0093 |  |  |  | 0,0093 | 23,223 | 0 |
|  | Достоевского,22-маг."Мебель России" | Денисов С.А. | 0,019082 |  |  |  | 0,019082 | 45,35 | 0 |
|  | Достоевского,22-магазин "Обои" | Шаронов А.И. Т | 0,002577 |  |  |  | 0,002577 | 5,799 | 0 |
|  | Достоевского,22-община | Еврейская общ. Т | 0,003589 |  |  |  | 0,003589 | 8,531 | 0 |
|  | Достоевского,22"Пицерия",адм.здание | Красавцев А.И. Т | 0,004262 |  |  |  | 0,004262 | 9,59 | 0 |
|  | Достоевского,26 база | МЦ"Резерв Т | 0,028957 |  |  |  | 0,028957 | 75,172 | 6,354 |
|  | Достоевского,39-ОАО"ЦентрТелеком" | ЦентрТелеком Т | 0,127471 |  |  |  | 0,127471 | 302,946 | 0,007 |
|  | Достоевского,39 потери | ЦентрТелеком Т |  |  |  |  |  | 0,67 | 0,67 |
|  | Достоевского,41 | Автокадры Т | 0,016693 |  |  |  | 0,016693 | 39,672 | 0 |
|  | Достоевского,41-администр.здание | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,003914 |  |  |  | 0,003914 | 9,301 | 0 |
|  | Достоевского,41-администр.здание | ЗАОАвКАМАЗГ |  |  | 0,006006 |  | 0,006006 | 19,565 | 0 |
|  | Достоевского,41-магазин | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,004315 |  |  |  | 0,004315 | 10,049 | 0,628 |
|  | Достоевского,41-магазин"Камаз" | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,008564 |  |  |  | 0,008564 | 18,694 | 0 |
|  | Достоевского,41-произв.помещение | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,010244 |  |  |  | 0,010244 | 23,053 | 0 |
|  | Достоевского,41-проходная | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,00053 |  |  |  | 0,00053 | 1,158 | 0 |
|  | Достоевского,41-склад | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,117505 |  |  |  | 0,117505 | 264,435 | 0 |
|  | Интерац.пер.2 офис | ООО"УК"Антик. Т | 0,005414 |  |  |  | 0,005414 | 12,867 | 0 |
|  | Интернац.пер.2-офис | ООО"УК"Антикр. Г |  |  | 0,001065 |  | 0,001065 | 2,774 | 0 |
|  | Интернацион.пер.2 д.10-6 эт.ж.д. гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,008133 |  | 0,008133 | 28,932 | 0 |
|  | Интернацион.пер.2д.10-6 эт.ж.д.от | ЖРЭУ-6Т | 0,287755 |  |  |  | 0,287755 | 653,772 | 0 |
|  | Интернациональный пер.2-10 Ис | ООО"Икстлан"282 |  |  | 0,0011 |  | 0,0011 | 0,959 | 0 |
|  | Интернациональный пер.2-Икстлан | ООО"Икстлан"282 | 0,008821 |  |  |  | 0,008821 | 20,964 | 0 |
|  | Карпова,10-1 ввод | ОООГост.Ока Т | 0,0925 |  |  |  | 0,0925 | 219,829 | 0 |
|  | Карпова,10 гараж | ОООГост.Ока Т | 0,0035 |  |  |  | 0,0035 | 8,74 | 0 |
|  | Карпова,10 гостиница/1 ввод/ | ООО Гост.Ока Г |  |  | 0,02639 |  | 0,02639 | 110,31 | 0 |
|  | Карпова,10 гостиница/2 ввод/ | ОООГост.Ока Т | 0,0925 |  |  |  | 0,0925 | 226,535 | 6,706 |
|  | Карпова,13-административное здание | Полонская Т. Г. Т | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 332,714 | 0 |
|  | Карпова,13 АОЗТ"Посейдон" | ООО Посейдон | 0,00294 |  |  |  | 0,00294 | 6,616 | 0 |
|  | Карпова,13 потери | Полонская Т. Г. Т |  |  |  |  |  | 1,131 | 1,131 |
|  | Карпова,13 потери | ООО Посейдон |  |  |  |  |  | 3,352 | 3,352 |
|  | Карпова,15 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,043505 |  |  |  | 0,043505 | 79,198 | 0 |
|  | Карпова,17 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,052416 |  |  |  | 0,052416 | 95,76 | 0 |
|  | Карпова,19-офис | ООО"Центрострой" | 0,002251 |  |  |  | 0,002251 | 5,885 | 0,536 |
|  | Карпова,19 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,067265 |  |  |  | 0,067265 | 127,617 | 0 |
|  | Карпова,5 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 34,524 | 0 |
|  | Карпова,7 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 42,301 | 0 |
|  | Кирова 16,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,016576 |  | 0,016576 | 57,864 | 0 |
|  | Кирова 16,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,221644 |  |  |  | 0,221644 | 636,615 | 0 |
|  | Кирова 9А Пождепо потери от. | ЦУКС МЧС по К426 |  |  |  |  |  | 3,341 | 3,341 |
|  | Кирова,1-тор.раз.центр,Гостин.-отопл. | КалугаXX1векТ | 0,5719 | 1,818211 |  |  | 2,390111 | 4122,404 | 0 |
|  | Кирова,1 потери | КалугаXX1векТ |  |  |  |  |  | 36,838 | 36,838 |
|  | Кирова,1/ гор.водоснабжение/ | ООО"Кал.ХХ1" Г |  |  | 0,325001 |  | 0,325001 | 1086,8 | 0 |
|  | Кирова,11-магазин "Шарм" | Потрусаева А.Б.Т | 0,00363 |  |  |  | 0,00363 | 7,923 | 0 |
|  | Кирова,11-нежилое помещение | Печенцова Д.А359 | 0,003975 |  |  |  | 0,003975 | 9,446 | 0 |
|  | Кирова,11 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,108394 |  |  |  | 0,108394 | 231,84 | 0 |
|  | Кирова,11 кв.2 офис | Кардава Т.О. | 0,004502 |  |  |  | 0,004502 | 10,7 | 0 |
|  | Кирова,11 маг."Нежная королева" | Ларин А.Н Т | 0,005503 |  |  |  | 0,005503 | 12,012 | 0 |
|  | Кирова,11 магазин"Золотое руно" | Бахтиарова Н.258 | 0,003914 |  |  |  | 0,003914 | 8,543 | 0 |
|  | Кирова,11 магазин"Лакомка" | Дашков А.А. 318 | 0,004131 |  |  |  | 0,004131 | 9,018 | 0 |
|  | Кирова,13-магазин"Инструменты" | Прокофьев Л.Ю. Т | 0,0185 |  |  |  | 0,0185 | 47,089 | 6,706 |
|  | Кирова,13 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,06542 |  |  |  | 0,06542 | 102,781 | 0 |
|  | Кирова,14 а-промтов.магазин | Карасева Е.А Т | 0,002079 |  |  |  | 0,002079 | 4,941 | 0 |
|  | Кирова,14"А" кв.23-магазин | ТрусоваЛ.И. Т | 0,002133 |  |  |  | 0,002133 | 5,068 | 0 |
|  | Кирова,14а-ателье"Ирен" | Путинцев М.В. | 0,001523 |  |  |  | 0,001523 | 3,621 | 0 |
|  | Кирова,14а-парикмах. | Наумова О.А. Т | 0,002403 |  |  |  | 0,002403 | 5,407 | 0 |
|  | Кирова,14а-Салон красоты | Щербакова Т.Н. | 0,003224 |  |  |  | 0,003224 | 7,662 | 0 |
|  | Кирова,14а ж/дом | ООО Группа Управ | 0,114 |  |  |  | 0,114 | 283,136 | 0 |
|  | Кирова,14а кв.21-офис | Ткачева В.Д. 268 | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,856 | 0 |
|  | Кирова,14а офисное помещение | Александров 232 | 0,002819 |  |  |  | 0,002819 | 6,699 | 0 |
|  | Кирова,15/43-торг.оф.центр | ОООдом."Мон. Т | 0,182129 |  |  |  | 0,182129 | 397,562 | 0 |
|  | Кирова,15/43 потери | ОООдом."Мон. Т |  |  |  |  |  | 6,544 | 6,544 |
|  | Кирова,16-"Билайн" | Тарасов С.Н. 566 | 0,004699 |  |  |  | 0,004699 | 10,257 | 0 |
|  | Кирова,16-магазин | ДосякВ.Н. Т | 0,004085 |  |  |  | 0,004085 | 8,916 | 0 |
|  | Кирова,16-магазин бытовой химии | Тарасова З.И.834 | 0,007138 |  | 0,00182 |  | 0,008958 | 23,049 | 0 |
|  | Кирова,16 маг."Ткани" | Князева Р.С. | 0,048923 |  | 0,000613 |  | 0,049536 | 108,433 | 0 |
|  | Кирова,16 помещение 67 | Бронников 810/3Т | 0,006165 |  |  |  | 0,006165 | 14,65 | 0 |
|  | Кирова,16 помещение 67 | Бронников 810/3Г |  |  | 0,001944 |  | 0,001944 | 5,854 | 0 |
|  | Кирова,17-офис | ОАО Ипотч.кор.Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 60,829 | 10,886 |
|  | Кирова,18"Кал.торг.-экон.колледж" | Торг-эк.колл.247 | 0,114287 |  |  |  | 0,114287 | 257,194 | 0 |
|  | Кирова,22/45-АОЗТ"КАТЕКК" | ЗАО"КАТЕКК"Т | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 9,506 | 0 |
|  | Кирова,22/45-офис Т | ОООПКО"Зубр"Т | 0,0147 |  |  |  | 0,0147 | 34,934 | 0 |
|  | Кирова,22/45-офис"Русск.тел.комп." | ЗАО"Русск.тел.кТ | 0,005556 |  |  |  | 0,005556 | 13,206 | 0 |
|  | Кирова,22/45-торгово-офисный центр | Зорин Д.В. 356 | 0,143401 |  |  |  | 0,143401 | 322,712 | 0 |
|  | Кирова,24 Торговый Центр | ООО Торговый Т | 0,087806 |  |  |  | 0,087806 | 385,127 | 165,862 |
|  | Кирова,4-адм.здание | В.Арбитраж суд | 0,2408 | 0,344 |  |  | 0,5848 | 1721,917 | 0 |
|  | Кирова,4-г.в.с. | В.Арбитраж суд |  |  | 0,14663 |  | 0,14663 | 397,801 | 5,539 |
|  | Кирова,4-офис | Арбитр.суд 241 Т | 0,3192 | 0,456 |  |  | 0,7752 | 1114,178 | 0 |
|  | Кирова,4-офис г.в.с. | Арбитр.суд 241 Г |  |  | 0,19437 |  | 0,19437 | 519,98 | 0 |
|  | Кирова,4 потери до т/сч. от. | В.Арбитраж суд |  |  |  |  |  | 5,844 | 5,844 |
|  | Кирова,4 потери до т/сч. | Арбитр.суд 241 Т |  |  |  |  |  | 7,792 | 7,792 |
|  | Кирова,6-потери | МУК"Дом музыки80 |  |  |  |  |  | 1,332 | 1,332 |
|  | Кирова,6"Дом музыки" | МУК"Дом музыки80 | 0,164993 |  |  |  | 0,164993 | 392,113 | 0 |
|  | Кирова,7/47-офис | ООО"Автомир" Т | 0,125931 |  |  |  | 0,125931 | 299,28 | 0 |
|  | Кирова,7/47 потери "Автомир" Т | ООО"Автомир" Т |  |  |  |  |  | 13,413 | 13,413 |
|  | Кирова,7/47 произ.зд.-пристройка | ООО"Автомир" Т | 0,03883 |  |  |  | 0,03883 | 92,281 | 0 |
|  | Кирова,9-"Евро Окна К" | Яковлев И.В. | 0,00233 |  |  |  | 0,00233 | 5,537 | 0 |
|  | Кирова,9-кв.13 магаз."Непоседа" | Павлова В.А. 492 | 0,003154 |  |  |  | 0,003154 | 7,496 | 0 |
|  | Кирова,9-магазин | Никанович А.И556 | 0,002375 |  |  |  | 0,002375 | 5,184 | 0 |
|  | Кирова,9 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,0797 |  |  |  | 0,0797 | 114,66 | 0 |
|  | Кирова,9 магазин пром.товаров | Ершова А.В. Т | 0,001539 |  |  |  | 0,001539 | 3,358 | 0 |
|  | Кирова,9а-адм.здание | Калугаагропр. Т | 0,04027 |  |  |  | 0,04027 | 95,703 | 0 |
|  | Кирова,9а-Адм.здание | Калугаагростр. Т | 0,120808 |  |  |  | 0,120808 | 287,104 | 0 |
|  | Кирова,9А-Пожарное депо | ЦУКС МЧС по К426 | 0,09143 |  |  |  | 0,09143 | 217,286 | 0 |
|  | Кирова,9а-потери Калугаагропромпоект | Калугаагропр. Т |  |  |  |  |  | 1,413 | 1,413 |
|  | Кирова,9А Административное здание | ГУ МЧС России Г |  |  | 0,008148 |  | 0,008148 | 19,461 | 0 |
|  | Кирова,9А Административное здание | ГУ МЧС России Т | 0,1445 |  |  |  | 0,1445 | 343,41 | 0 |
|  | Кирова,9а потери Калугаагрострой | Калугаагростр. Т |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,06 |
|  | Кирова,9кв.3-промтоварный магазин | Терноуцкая О.А.Т | 0,002645 |  |  |  | 0,002645 | 5,774 | 0 |
|  | Колх.проезд,10 | Калспец.авт.Г |  |  | 0,001039 |  | 0,001039 | 7,443 | 0 |
|  | Колх.проезд,10-гараж | Кал.спец.авт. Т | 0,041502 |  |  |  | 0,041502 | 75,978 | 1,678 |
|  | Колх.проезд,26-общежитие/гвс/ | Центр против.Г |  |  | 0,039474 |  | 0,039474 | 144,002 | 0 |
|  | Колх.проезд,26-пож.депо на 6 автом.с ж/п | Центр против.Г |  |  | 0,009858 |  | 0,009858 | 79,121 | 0 |
|  | Колх.проезд,26,склад пенообразования | Центр против.Г |  |  | 0,02904 |  | 0,02904 | 291,33 | 0 |
|  | Колх.проезд.26,ремонтные мастерские | Центр против.Г |  |  | 0,121095 |  | 0,121095 | 192,829 | 0 |
|  | Колхозн.проезд,26 ре.мастерские | Центр против. Т | 0,134 |  |  |  | 0,134 | 318,457 | 0 |
|  | Колхозный проезд,10 | Кал.спец.авт. Т | 0,082033 |  |  |  | 0,082033 | 194,954 | 0 |
|  | Колхозный проезд,26 пож.депо | Центр против. Т | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 594,134 | 0 |
|  | Колхозный проезд,26 склад пенообр. | Центр против. Т | 0,041 |  |  |  | 0,041 | 92,267 | 0 |
|  | Комарова 30,5эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,05577 |  | 0,05577 | 200,304 | 0 |
|  | Комарова 30,5эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,539512 |  |  |  | 0,539512 | 1287,993 | 0 |
|  | Комарова 33, 5.ж.дом от | Правград Т | 0,4904 |  |  |  | 0,4904 | 789,096 | 0 |
|  | Комарова 33,5эт.ж.дом | Правград Г |  |  | 0,061967 |  | 0,061967 | 222,564 | 0 |
|  | Комарова 45корп.1,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,0143 |  | 0,0143 | 66,768 | 0 |
|  | Комарова 45корп.1,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,181 |  |  |  | 0,181 | 258,118 | 0 |
|  | Комарова,24/50-офис | Моск.Бобруйск522 | 0,131377 |  |  |  | 0,131377 | 422,277 | 110,055 |
|  | Комарова,30-офис | ИзюмоваЗ.Н. Г |  |  | 0,00055 |  | 0,00055 | 0,475 | 0 |
|  | Комарова,30-торг.центр | Павлов С.В.321 | 0,083 | 0,1116 |  |  | 0,1946 | 459,859 | 0 |
|  | Комарова,30 офис | ИзюмоваЗ.Н. Т | 0,004583 |  |  |  | 0,004583 | 10,891 | 0 |
|  | Комарова,35-37-жил.дома гвс | ТСЖ"Комар."Г |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 103,987 | 0 |
|  | Комарова,35-37 жил.дома отопл. | ТСЖ"Комарово" Т | 0,3126 |  |  |  | 0,3126 | 742,905 | 0 |
|  | Комарова,4-аптека на территории полик | Горб.Поликл.5Т | 0,00743 |  |  |  | 0,00743 | 16,22 | 0 |
|  | Комарова,4-гараж | Гор.больн.N5 Т | 0,0433 |  |  |  | 0,0433 | 77,518 | 0 |
|  | Комарова,4-подвал аптеки | Горб.Поликл.5Т | 0,002852 |  |  |  | 0,002852 | 6,226 | 0 |
|  | Комарова,4-хозкорпус | Гор.больн.N5 Т | 0,0648 |  |  |  | 0,0648 | 154 | 0 |
|  | Комарова,4 поликлиника | Горб.Поликл.5Т | 0,19 |  |  |  | 0,19 | 414,743 | 0 |
|  | Комарова,4 поликлиника | ГорбПоликл.5 Г |  |  | 0,053284 |  | 0,053284 | 427,636 | 0 |
|  | Комарова,4 Стационар | Гор.больн.N5 Т | 0,20325 |  |  |  | 0,20325 | 506,482 | 0 |
|  | Комарова,4 Стационар | Гор.больн.№5 Г |  |  | 0,0971 |  | 0,0971 | 779,285 | 0 |
|  | Комарова,45-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,239909 |  |  |  | 0,239909 | 622,79 | 0 |
|  | Комарова,45 А офис | КАл.отд.№8608 Т | 0,01961 |  |  |  | 0,01961 | 46,602 | 0 |
|  | Комарова,47-жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,01512 |  |  |  | 0,01512 | 28,007 | 0 |
|  | Комарова,53 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,170968 |  |  |  | 0,170968 | 386,274 | 0 |
|  | Комарова,55 | Вр.диспансер 481 | 0,023397 |  |  |  | 0,023397 | 55,604 | 0 |
|  | Комарова,55 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,179934 |  |  |  | 0,179934 | 444,598 | 0 |
|  | Комарова,57 | Кал.дор.тех.ш. Т | 0,178051 |  |  |  | 0,178051 | 423,144 | 0 |
|  | Комарова,59 | Кал.дор.тех.ш. Т | 0,069929 |  |  |  | 0,069929 | 166,189 | 0 |
|  | Комарова,59-потери | Кал.дор.тех.ш. Т |  |  |  |  |  | 5,344 | 5,344 |
|  | Комарова,61 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,039176 |  |  |  | 0,039176 | 71,442 | 0 |
|  | Кооператив"Горизонталь" Т | Лосминский А.С.т | 0,0009 |  |  |  | 0,0009 | 1,612 | 0 |
|  | Королева,10а ж/дом | Калуга-заказ. Т | 0,050921 |  |  |  | 0,050921 | 97,916 | 0 |
|  | Королева,14-стол.школы | Отдел-14 Шк.N6 Г |  |  | 0,037563 |  | 0,037563 | 26,17 | 0 |
|  | Королева,14 гараж школы | Отдел-14Шк."6Т | 0,01632 |  |  |  | 0,01632 | 29,216 | 0 |
|  | Королева,14 школа 6-потери | Отдел-14 Шк.N6 Г |  |  |  |  |  | 1,738 | 1,738 |
|  | Королева,14 Школа N 6 | Отдел-14 Шк."6Т | 0,28352 |  |  |  | 0,28352 | 638,04 | 0 |
|  | Королева,14,Школа N 6-пристройка | Отдел-14 Шк."6Т | 0,34 | 0,224415 |  |  | 0,564415 | 925,052 | 5,075 |
|  | Королева,16а жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,054611 |  |  |  | 0,054611 | 71,855 | 0 |
|  | Королева,2-Музей космонавт. | Музей космон. Т | 0,37 |  |  |  | 0,37 | 879,318 | 0 |
|  | Королева,21 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,011215 |  |  |  | 0,011215 | 21,924 | 0 |
|  | Королева,22-ж/дом-блок 1 от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,07442 |  |  |  | 0,07442 | 176,862 | 0 |
|  | Королева,22-кафе гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,1683 |  | 0,1683 | 169,644 | 0 |
|  | Королева,22-кафе отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,0238 |  |  |  | 0,0238 | 53,559 | 0 |
|  | Королева,22-потери отопл. | ООО Упр.ком.МонТ |  |  |  |  |  | 14,946 | 14,946 |
|  | Королева,22 бл.1-офис от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,01582 |  |  |  | 0,01582 | 37,597 | 0 |
|  | Королева,22 бл.2-жил.дом отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,131419 |  |  |  | 0,131419 | 312,322 | 0 |
|  | Королева,22 бл.2-жил.дом гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,152837 |  | 0,152837 | 308,124 | 0 |
|  | Королева,22 бл.2 оф.2 от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,0046 |  |  |  | 0,0046 | 10,933 | 0 |
|  | Королева,22 бл.2 офис 1 отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,007799 |  |  |  | 0,007799 | 18,534 | 0 |
|  | Королева,22 бл.2 офис 1 гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,010999 |  | 0,010999 | 5,28 | 0 |
|  | Королева,22 бл.3 жил.дом отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,11217 |  |  |  | 0,11217 | 266,575 | 0 |
|  | Королева,22 бл.3 жил.дом гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,101222 |  | 0,101222 | 204,06 | 0 |
|  | Королева,22 бл.3 оф.1 от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,00414 |  |  |  | 0,00414 | 9,838 | 0 |
|  | Королева,22 бл.3 оф.2 от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,004845 |  |  |  | 0,004845 | 11,514 | 0 |
|  | Королева,22 бл.3 оф.3 от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,00716 |  |  |  | 0,00716 | 17,014 | 0 |
|  | Королева,22 бл.3 оф.4 от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,00691 |  |  |  | 0,00691 | 16,421 | 0 |
|  | Королева,22 бл.4-офис от,вент. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,0665 | 0,083608 |  |  | 0,150108 | 224,567 | 0 |
|  | Королева,22 бл.4 жил.дом от. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,07225 |  |  |  | 0,07225 | 171,703 | 0 |
|  | Королева,22 бл.4 жил.дом гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,0682 |  | 0,0682 | 137,496 | 0 |
|  | Королева,22 жил.дом потери гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  |  |  |  | 11,167 | 11,167 |
|  | Королева,25 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,058629 |  |  |  | 0,058629 | 121,31 | 0 |
|  | Королева,26-офис | Центр нар.тв.275 | 0,0458 |  |  |  | 0,0458 | 108,845 | 0 |
|  | Королева,26 Адвокатская палата | Адвокат. пал. 266 | 0,0999 |  |  |  | 0,0999 | 237,416 | 0 |
|  | Королева,27-"Лимузин" | Козеев А.И. | 0,041422 |  |  |  | 0,041422 | 98,44 | 0 |
|  | Королева,27-аптека | Андреева М.В.306 | 0,010281 |  |  |  | 0,010281 | 0 | 0 |
|  | Королева,27-аптека | Андреева М.В.306 |  |  | 0,00025 |  | 0,00025 | 0,475 | 0 |
|  | Королева,27-жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,005899 |  | 0,005899 | 47,796 | 0 |
|  | Королева,27 аптека потери | Андреева М.В.306 |  |  |  |  |  | 0,979 | 0,979 |
|  | Королева,27 жил.дом от | Стройсистема Т | 0,05177 |  |  |  | 0,05177 | 234,822 | 0 |
|  | Королева,27 потери гвс | Стройсистема Г |  |  |  |  |  | 11,601 | 11,601 |
|  | Королева,28 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,058488 |  |  |  | 0,058488 | 99,4 | 0 |
|  | Королева,29-жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,002145 |  | 0,002145 | 17,388 | 0 |
|  | Королева,29-жил.дом ото | Стройсистема Т | 0,034127 |  |  |  | 0,034127 | 113,526 | 0 |
|  | Королева,29 потери гвс | Стройсистема Г |  |  |  |  |  | 5,155 | 5,155 |
|  | Королева,39-переход к кор.2-3 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,019999 |  |  |  | 0,019999 | 45,007 | 0 |
|  | Королева,39-переход кор.3 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,046844 |  |  |  | 0,046844 | 105,418 | 0 |
|  | Королева,39 переход между 1-3 кор. | ГБОУМГТУ 240Т | 0,05015 |  |  |  | 0,05015 | 119,184 | 0 |
|  | Королева,39 спортзал | ГБОУМГТУ 240Т | 0,1215 |  |  |  | 0,1215 | 273,424 | 0 |
|  | Королева,39 спортзал | ГБОУМГТУ 240Т |  |  | 0,1235 |  | 0,1235 | 448,832 | 0 |
|  | Королева,39 уч.лаб.кор.3 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 742,639 | 0 |
|  | Королева,4-24 кв.жил. дом от | ТСЖ"Марс"Т | 0,107 |  |  |  | 0,107 | 254,29 | 0 |
|  | Королева,4-24 кв.жил. дом гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 99,467 | 0 |
|  | Королева,4 багк от | ТСЖ"Марс"Т | 0,022226 |  |  |  | 0,022226 | 52,819 | 0 |
|  | Королева,4 банк гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,020044 |  | 0,020044 | 23,505 | 0 |
|  | Королева,4 кафе гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,004679 |  | 0,004679 | 17,067 | 0 |
|  | Королева,4 кафе от | ТСЖ"Марс"Т | 0,006305 |  |  |  | 0,006305 | 14,984 | 0 |
|  | Королева,4 кв.11 офис гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 4,778 | 0 |
|  | Королева,4 кв.11 офис от | ТСЖ"Марс"Т | 0,00668 |  |  |  | 0,00668 | 15,875 | 0 |
|  | Королева,4 парикм.,магазин от | ТСЖ"Марс"Т | 0,012109 |  |  |  | 0,012109 | 26,431 | 0 |
|  | Королева,4 парикм.,магазин гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,001912 |  | 0,001912 | 6,977 | 0 |
|  | Королева,43 | Кал.дор.тех.ш. Т | 0,176 |  |  |  | 0,176 | 398,895 | 2,821 |
|  | Королева,43 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,046771 |  |  |  | 0,046771 | 78,477 | 0 |
|  | Королева,49-жилой дом гвс | ООО Домоуп.Мон.Г |  |  | 0,050193 |  | 0,050193 | 183,101 | 0 |
|  | Королева,49-жилой дом отопл. | ООО Домоупр. Т | 0,22 |  |  |  | 0,22 | 522,838 | 0 |
|  | Королева,49-офис гвс | ООО Домоуп.Мон.Г |  |  | 0,001303 |  | 0,001303 | 4,669 | 0 |
|  | Королева,49 ж.д. потери Т | ООО Домоупр. Т |  |  |  |  |  | 15,219 | 15,219 |
|  | Королева,49 ж.д. потери Г | ООО Домоуп.Мон.Г |  |  |  |  |  | 11,875 | 11,875 |
|  | Королева,49 офис т | ООО Домоупр. Т | 0,009835 |  |  |  | 0,009835 | 23,374 | 0 |
|  | Королева,51-банк/1 блок/ от. | ООО Дом.Мон402Т | 0,04633 |  |  |  | 0,04633 | 110,105 | 0 |
|  | Королева,51-банк/1 блок/гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,0165 |  | 0,0165 | 16,194 | 1,859 |
|  | Королева,51-жил.дом блок"А,Б"от | ООО Дом.Мон402Т | 0,08165 |  |  |  | 0,08165 | 194,044 | 0 |
|  | Королева,51-жил.дом блок"А,Б"от | ООО Дом.Мон402Т | 0,07107 |  |  |  | 0,07107 | 168,9 | 0 |
|  | Королева,51-жил.дом блок"А.Б"гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,009425 |  | 0,009425 | 94,551 | 0 |
|  | Королева,51-жил.дом блок "А,Б"гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,010367 |  | 0,010367 | 83,199 | 0 |
|  | Королева,51-жилой дом гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,054925 |  | 0,054925 | 440,805 | 0 |
|  | Королева,51-жилой дом отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,16 |  |  |  | 0,16 | 380,246 | 0 |
|  | Королева,51-неж.помещения гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,103 |  | 0,103 | 49,44 | 0 |
|  | Королева,51-офис"Топаз"гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,000667 |  | 0,000667 | 1,522 | 0,088 |
|  | Королева,51-офис/1 блок/гвсРоманов | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,002 |  | 0,002 | 5,146 | 0,368 |
|  | Королева,51-потери гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  |  |  |  | 25,57 | 25,57 |
|  | Королева,51 ж.д. потери Т | ООО Дом.Мон402Т |  |  |  |  |  | 13,455 | 13,455 |
|  | Королева,51 ж.д. блок"А,Б" потери Г | ООО Дом.Мон402 Г |  |  |  |  |  | 1,728 | 1,728 |
|  | Королева,51 неж.помещения отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,084 |  |  |  | 0,084 | 199,629 | 0 |
|  | Королева,51 офис от Романов | ООО Дом.Мон402Т | 0,034961 |  |  |  | 0,034961 | 83,086 | 0 |
|  | Королева,51 офис"Топаз"от | ООО Дом.Мон402Т | 0,007726 |  |  |  | 0,007726 | 18,364 | 0 |
|  | Королева,51 потери от | ООО Упр.ком.МонТ |  |  |  |  |  | 25,632 | 25,632 |
|  | Королева,6-корпус 3 | Отдел-14 Д/сN1 Г |  |  | 0,005435 |  | 0,005435 | 15,577 | 0 |
|  | Королева,6 корпус 1 | Отдел-14 Д/сN1 Г |  |  | 0,005435 |  | 0,005435 | 19,17 | 3,593 |
|  | Королева,6 корпус 1 от. | Отдел-14 Д/с№1 Т | 0,015985 |  |  |  | 0,015985 | 47,828 | 7,997 |
|  | Королева,6 корпус 2 | Отдел-14 Д/сN1 Г |  |  | 0,005435 |  | 0,005435 | 15,577 | 0 |
|  | Королева,6 корпус 2 от. | Отдел-14 Д/с№1 Т | 0,013944 |  |  |  | 0,013944 | 34,749 | 0 |
|  | Королева,6 корпус 3 от. | Отдел-14 Д/с№1 Т | 0,010276 |  |  |  | 0,010276 | 25,607 | 0 |
|  | Королева,8 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,021146 |  |  |  | 0,021146 | 37,982 | 0 |
|  | Ленина пл.9 гараж | ЦНТИ-филиал 446 | 0,01135 |  |  |  | 0,01135 | 20,32 | 0 |
|  | Ленина пл.9 офис | ЦНТИ-филиал 446 | 0,14467 |  |  |  | 0,14467 | 343,813 | 0 |
|  | Ленина,106-храм | Архиер.подвор.39 | 0,0523 |  |  |  | 0,0523 | 130,602 | 0 |
|  | Ленина,108 стр.2 кор.11 | ООО"Арт-Дизайн-т | 0,007509 |  |  |  | 0,007509 | 17,846 | 0 |
|  | Ленина,108 стр.2 кор.11-офис | ФрунсонС.И. Т | 0,001196 |  |  |  | 0,001196 | 2,93 | 0,086 |
|  | Ленина,108,стр.2-офис | ООО"КХК" Т | 0,003772 |  |  |  | 0,003772 | 9,826 | 0,862 |
|  | Ленина,110 маг."Текстиль" | Остроумов В.В.Т | 0,013457 |  |  |  | 0,013457 | 30,961 | 1,588 |
|  | Ленина,110 магазин,пекарня | ООО Покров" Т | 0,011829 |  |  |  | 0,011829 | 29,268 | 3,447 |
|  | Ленина,112 | КРО"Патр.Рос. Т | 0,00148 |  |  |  | 0,00148 | 6,291 | 2,771 |
|  | Ленина,112-офис | Терниевский А.Н. | 0,001237 |  |  |  | 0,001237 | 2,968 | 0,028 |
|  | Ленина,112кор.8-2й этаж | ОООЭвейс" Т | 0,005131 |  |  |  | 0,005131 | 17,047 | 4,853 |
|  | Ленина,116 ГУК"Калужск.обл.дет.библ. | ГУК"Кал.обл.б."Т | 0,07553 |  |  |  | 0,07553 | 179,5 | 0 |
|  | Ленина,116 подвал | ГУК"Кал.обл.б."Т | 0,005361 |  |  |  | 0,005361 | 11,702 | 0 |
|  | Ленина,118-офис | Мигр.служб.293 Т | 0,017155 |  |  |  | 0,017155 | 41,709 | 0,941 |
|  | Ленина,118 к.5 Метод.центр | Курсы повышен.48 | 0,06615 |  |  |  | 0,06615 | 157,208 | 0 |
|  | Ленина,120 магазин | ООО Гостин.дворТ | 0,02815 |  |  |  | 0,02815 | 61,447 | 0 |
|  | Ленина,124-магазин | ГАУК КО"Центр нТ | 0,003044 |  |  |  | 0,003044 | 6,644 | 0 |
|  | Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" | Рыбкина С.А. Т | 0,0047 |  |  |  | 0,0047 | 10,26 | 0 |
|  | Ленина,124оф.10 | ГАУК КО"Центр нТ | 0,001034 |  |  |  | 0,001034 | 2,456 | 0 |
|  | Ленина,9 гараж потери | ЦНТИ-филиал 446 |  |  |  |  |  | 1,884 | 1,884 |
|  | Ленина,9 ЦНТИ потери | ЦНТИ-филиал 446 |  |  |  |  |  | 7,533 | 7,533 |
|  | Ломоносова,1-офис гвс Бабичев | ООО Домоуп.Мон Г |  |  | 0,006356 |  | 0,006356 | 6,213 | 0 |
|  | Ломоносова,1-офис гвс Сигма | ООО Домоуп.Мон Г |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 2,385 | 0 |
|  | Ломоносова,1 офис Бабичева | ОООДомоупр. Т | 0,004664 |  |  |  | 0,004664 | 11,085 | 0 |
|  | Ломоносова,1 офис"Сигма" от | ОООДомоупр. Т | 0,018404 |  |  |  | 0,018404 | 43,738 | 0 |
|  | Ломоносова,1жилой дом -отопл. | ОООДомоупр. Т | 0,452224 |  |  |  | 0,452224 | 1074,725 | 0 |
|  | Ломоносова,1жилой дом гвс | ООО Домоуп.Мон Г |  |  | 0,049573 |  | 0,049573 | 180,844 | 0 |
|  | Марата,2-рынок | ООО Кал рынок Г |  |  | 0,137764 |  | 0,137764 | 580,417 | 27,597 |
|  | Марата,2-туалет рынка | ООО Кал рынок Г |  |  | 0,00735 |  | 0,00735 | 26,334 | 0 |
|  | Марата,2 рынок | ОООКал.рынокТ | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 350,483 | 50,825 |
|  | Марата,7-офис | Калугастат | 0,299964 |  |  |  | 0,299964 | 717,096 | 4,222 |
|  | Марата,7-офис | Комбета Т | 0,003122 |  |  |  | 0,003122 | 7,419 | 0 |
|  | Марата,7-офис | ФСФ бюд.надз. Т | 0,02239 |  |  |  | 0,02239 | 53,21 | 0 |
|  | Марата,7-офис | Судеб.приставы | 0,012463 |  |  |  | 0,012463 | 29,618 | 0 |
|  | Марата,7-потери Калугастат | Калугастат |  |  |  |  |  | 2,399 | 2,399 |
|  | марата,7-потери Комбета | Комбета Т |  |  |  |  |  | 0,275 | 0,275 |
|  | Марата,7-потери Суд.прист. | Судеб.приставы |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 |
|  | Марата,7-потери ФСФ | ФСФ бюд.надз. Т |  |  |  |  |  | 1,844 | 1,844 |
|  | Марата,7 гараж,склад | Калугастат | 0,013259 |  |  |  | 0,013259 | 23,737 | 0 |
|  | Мира 2,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,091218 |  | 0,091218 | 413,964 | 0 |
|  | Мира 2,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,809343 |  |  |  | 0,809343 | 2031,274 | 0 |
|  | Мира 3,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,021578 |  | 0,021578 | 97,932 | 0 |
|  | Мира 3,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,329755 |  |  |  | 0,329755 | 713,223 | 0 |
|  | Мира 4/1,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,03379 |  | 0,03379 | 117,96 | 0 |
|  | Мира 4/1,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,21 |  |  |  | 0,21 | 862,673 | 0 |
|  | Мира пл.2 офис | КАл.отд.№8608 Т | 0,010991 |  |  |  | 0,010991 | 26,12 | 0 |
|  | Мира пл.2 офис | Кал.отд.№ 8608 Г |  |  | 0,000667 |  | 0,000667 | 2,437 | 0 |
|  | Мира,2-кафе"Бон-бон" | ООО"СпецавтохозГ |  |  | 0,010672 |  | 0,010672 | 38,931 | 0 |
|  | Мира,2-магазин"Автозапчасти" | Переходюк К. Г. Т | 0,007577 |  |  |  | 0,007577 | 16,539 | 0 |
|  | Мира,2-магазин"Ферма" | Осипова И.И.236 | 0,003462 |  |  |  | 0,003462 | 7,557 | 0 |
|  | Мира,2-ООО"Веста-3" | ООО Веста"-Ш Т | 0,007477 |  |  |  | 0,007477 | 16,32 | 0 |
|  | Мира,2-частный гараж | Киселева А.А.274 | 0,001249 |  |  |  | 0,001249 | 2,458 | 0,223 |
|  | Мира,2 кафе | ООО"СпецавтохозТ | 0,008596 |  |  |  | 0,008596 | 18,764 | 0 |
|  | Мира,2 маг."Веста-1" | ОООВеста-1"480 | 0,007477 |  |  |  | 0,007477 | 16,32 | 0 |
|  | Мира,2 маг."Распродажа" | Анисимова Н.А. Г |  |  | 0,000667 |  | 0,000667 | 2,007 | 0 |
|  | Мира,2 маг.Распродажа" | Анисимова Н.А.Т | 0,017659 |  |  |  | 0,017659 | 38,547 | 0 |
|  | Мира,2 магазин "Резонанс" | ООО Резонанс" Т | 0,007209 |  |  |  | 0,007209 | 15,737 | 0 |
|  | Мира,2 стр.1-офис | ООО"Резонанс" Т | 0,007724 |  |  |  | 0,007724 | 18,356 | 0 |
|  | Мира,3-маг."Двери" | Медведева И.В. Г |  |  | 0,002133 |  | 0,002133 | 2,674 | 0 |
|  | Мира,3-маг."Филармония" | ОвсиенкоП.Н. Г |  |  | 0,001907 |  | 0,001907 | 2,607 | 0 |
|  | Мира,3 "Филармония" | ОвсиенкоП.Н. Т | 0,009852 |  |  |  | 0,009852 | 21,505 | 0 |
|  | Мира,3 адм.здание | ООО Кал.цемен. Т | 0,061445 |  |  |  | 0,061445 | 146,025 | 0 |
|  | Мира,3 адм.здание | ООО Кал. цемент. Г |  |  | 0,002224 |  | 0,002224 | 2,607 | 0 |
|  | Мира,3 маг."Двери" | Медведева И.В. Т | 0,007376 |  |  |  | 0,007376 | 16,102 | 0 |
|  | Мира,4/1-кафе | ООО"КАВАСАКИ плТ | 0,0053 |  |  |  | 0,0053 | 11,57 | 0 |
|  | Мира,4/1-кафе"КАВАСАКИ плюс" | ООО"КАВАСАКИ плГ |  |  | 0,004851 |  | 0,004851 | 38,931 | 0 |
|  | Мира,4/1-офис банк"ТРАСТ" | НБ"Траст" Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 7,163 | 0 |
|  | Мира,4/1-офис банка | Банк"Пушкино"Г |  |  | 0,0044 |  | 0,0044 | 5,159 | 0 |
|  | Мира,4/1 маг-н "Мир обуви" | Трофимов В.Е. Г |  |  | 0,001067 |  | 0,001067 | 1,337 | 0 |
|  | Мира,4/1 маг-н"Мир обуви" | Трофимов В.Е. Т | 0,005754 |  |  |  | 0,005754 | 12,559 | 0 |
|  | Мира,4/1 офис банк"ТРАСТ" | НБ"ТРАСТ" 159Т | 0,007361 |  |  |  | 0,007361 | 17,495 | 0 |
|  | Мира,4/1 офис"Пушкино" | Банк"Пушкино" Т | 0,01166 |  |  |  | 0,01166 | 27,711 | 0 |
|  | Мира,4/1 строение 5 | ЖиляевМ.В. Т | 0,007294 |  |  |  | 0,007294 | 17,334 | 0 |
|  | Мира,4/1 строение 5 | ЖиляевМ.В. Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 4,778 | 0 |
|  | Огарева 11/8,6эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,016683 |  | 0,016683 | 77,892 | 0 |
|  | Огарева 11/8,6эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,223 |  |  |  | 0,223 | 478,87 | 0 |
|  | Огарева 20,5эт.общ.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,077458 |  | 0,077458 | 146,172 | 0 |
|  | Огарева 20,5эт.общ.от. | Техно-Р Т | 0,165626 |  |  |  | 0,165626 | 374,143 | 0 |
|  | Огарева 22,5эт.общ.ж.д.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,027071 |  | 0,027071 | 258,324 | 0 |
|  | Огарева 22,5эт.общ.ж.д.от. | Калуга-заказ. Т | 0,15942 |  |  |  | 0,15942 | 344,771 | 0 |
|  | Огарева,13-офис гвс | Кольжанов И.Г.Г |  |  | 0,005266 |  | 0,005266 | 23,989 | 8,898 |
|  | Огарева,13офисот. | Кольжанов И.Г.Т | 0,068279 |  |  |  | 0,068279 | 168,726 | 6,461 |
|  | Огарева,15-бассейн Д.сада | Д/с"Алые пар. Г |  |  | 0,01872 |  | 0,01872 | 134,138 | 0 |
|  | Огарева,15-хоз.корпус | Д/с"Алые пар. Г |  |  | 0,0069 |  | 0,0069 | 50,107 | 0,66 |
|  | Огарева,15 бассейн | Д/с"Алые пар.Т | 0,02955 | 0,083 |  |  | 0,11255 | 277,859 | 0 |
|  | Огарева,15 д/к"Алые паруса" | Д/с"Алые пар.Т | 0,26881 |  |  |  | 0,26881 | 669,853 | 0 |
|  | Огарева,15 д/к"Алые паруса" | Д/с"Алые пар. Г |  |  | 0,015167 |  | 0,015167 | 87,165 | 0,221 |
|  | Огарева,15 хоз.корпус | Д/с"Алые пар.Т | 0,012201 |  |  |  | 0,012201 | 29,998 | 1,002 |
|  | Огарева,22-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,001217 |  |  |  | 0,001217 | 2,893 | 0 |
|  | Огарева,22 адм.здание | Калугатеплос.441 | 0,003163 |  |  |  | 0,003163 | 7,518 | 0 |
|  | Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,024787 |  | 0,024787 | 115,728 | 0 |
|  | Огарева,3-5 эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,23906 |  |  |  | 0,23906 | 620,13 | 0 |
|  | Огарева,4-офис | ООО"Доминимум391 | 0,005591 |  |  |  | 0,005591 | 13,287 | 0 |
|  | Огарева,4 ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,24265 |  |  |  | 0,24265 | 609,84 | 0 |
|  | Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,201537 |  |  |  | 0,201537 | 460,362 | 0 |
|  | Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,014419 |  | 0,014419 | 48,96 | 0 |
|  | Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. от | ЖРЭУ-6 Т | 0,1856 |  |  |  | 0,1856 | 690,473 | 0 |
|  | Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 57,864 | 0 |
|  | Огарева,40/1 адм.здание | ЗАО"ЭМСОТЕХ" Т | 0,018612 |  |  |  | 0,018612 | 44,233 | 0 |
|  | Огарева,40/1 адм.здание | ЗАО"ЭМСОТЕХ" Г |  |  | 0,001375 |  | 0,001375 | 2,631 | 0 |
|  | Огарева,42-9 эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,433368 |  |  |  | 0,433368 | 1022,266 | 0 |
|  | Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,079961 |  | 0,079961 | 271,524 | 0 |
|  | Огарева,44-9 эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,3385 |  |  |  | 0,3385 | 687,001 | 0 |
|  | Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
|  | Огарева,5 уч.центр Г | Энергетик Г |  |  | 0,003556 |  | 0,003556 | 10,613 | 2,966 |
|  | Огарева,5 Учеб.центр | Энергетик Т | 0,108 |  |  |  | 0,108 | 259,151 | 2,486 |
|  | Огарева,6-9 эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Г | 0,35 |  |  |  | 0,35 | 713,419 | 0 |
|  | Огарева,6-9эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
|  | Огарева,9/7-5 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,2225 |  |  |  | 0,2225 | 0 | 0 |
|  | Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,017637 |  | 0,017637 | 82,344 | 0 |
|  | Огарева,9/7-Кондит.магазин | МеломудА.В. Г |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,573 | 0 |
|  | Огарева,9/7 конд.магазин | МеломудА.В. Т | 0,001628 |  |  |  | 0,001628 | 3,553 | 0 |
|  | Огарева,9/7 промтов.магазин | Боровкова Т.В. Т | 0,001873 |  |  |  | 0,001873 | 4,089 | 0 |
|  | Октябрьск.пр.3-насосная станция | Кал.обл.вод.515Т | 0,032 |  |  |  | 0,032 | 76,05 | 0 |
|  | Октябрьск.пр.3-станция обезжелез. | Кал.обл.вод.515Т | 0,18 |  |  |  | 0,18 | 439,34 | 11,564 |
|  | Октябрьская 11,ж.д.гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 133,536 | 0 |
|  | Октябрьская 11,ж.д.от. | Стройсистема Т | 0,171 |  |  |  | 0,171 | 431,816 | 0 |
|  | Октябрьская 48,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,016683 |  | 0,016683 | 77,892 | 0 |
|  | Октябрьская 48,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,196968 |  |  |  | 0,196968 | 437,934 | 0 |
|  | Октябрьская, 10-аптека | Аптека N 21 Т | 0,006712 |  |  |  | 0,006712 | 15,951 | 0 |
|  | Октябрьская, 10-нежил .помещение | Войде Д. Г. Т | 0,002596 |  |  |  | 0,002596 | 6,169 | 0 |
|  | Октябрьская, 10-парикмахерская"Фантазия" | Москалев В.В.Т | 0,003314 |  |  |  | 0,003314 | 7,456 | 0 |
|  | Октябрьская,10-приемный пункт | ЗАО "Химчист." Т | 0,001476 |  |  |  | 0,001476 | 3,222 | 0 |
|  | Октябрьская, 10ж.дом | ООО Группа Управ | 0,198509 |  |  |  | 0,198509 | 568,435 | 0 |
|  | Октябрьская, 13к.1 жил.дом | Стройсистема Т | 0,226 |  |  |  | 0,226 | 517,314 | 0 |
|  | Октябрьская, 13к.2 жил.дом | Стройсистема Т | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 527,394 | 0 |
|  | Октябрьская,13кор.1-торгово офисное пом. | РозентальЛ.М365 | 0,001785 |  |  |  | 0,001785 | 4,241 | 0 |
|  | Октябрьская, 14а-стом.каб. | Ермаков С.В. Т | 0,004056 |  |  |  | 0,004056 | 9,639 | 0 |
|  | Октябрьская,2 | МБОУДОД"Детс412 | 0,005536 |  |  |  | 0,005536 | 13,156 | 0 |
|  | Октябрьская,2-магазин | Шишкова О.Н. Т | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
|  | Октябрьская,2 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,295 |  |  |  | 0,295 | 823,494 | 0 |
|  | Октябрьская,20-"ДИКСИ Юг" | ЗАО"ДИКСИЮг"Т | 0,066536 |  |  |  | 0,066536 | 145,239 | 0 |
|  | Октябрьская,20 жилой дом | ООО Москов.округ | 0,242143 |  |  |  | 0,242143 | 680,05 | 0 |
|  | Октябрьская,21/22-г.в.с.жилогодома | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 8,695 | 0 |
|  | Октябрьская,24 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,154 |  |  |  | 0,154 | 309,778 | 0 |
|  | Октябрьская,24 кв.18 от | Войде Д. Г. 467 | 0,003405 |  |  |  | 0,003405 | 8,092 | 0 |
|  | Октябрьская,26 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,141 |  |  |  | 0,141 | 234,178 | 0 |
|  | Октябрьская,3-инфекц.отделение | Скорая мед.п. Т | 0,0795 |  |  |  | 0,0795 | 198,107 | 0 |
|  | Октябрьская,3-Инфекцион.отделение | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,040218 |  | 0,040218 | 146,716 | 0 |
|  | Октябрьская,3-Лаборат.корпус | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,026455 |  | 0,026455 | 34,466 | 0 |
|  | Октябрьская,3-рентгенблок | Скорая мед.п. Т | 0,08591 |  |  |  | 0,08591 | 214,079 | 0 |
|  | Октябрьская,3 /прачечная,гараж/ | Скорая мед.п. Т | 0,07904 |  |  |  | 0,07904 | 172,533 | 0 |
|  | Октябрьская,3 7-ми этаж.хирург.корпус | Скорая мед.п. Т | 0,59428 |  |  |  | 0,59428 | 1480,896 | 0 |
|  | Октябрьская,3 Главн.4-х эт.хирург.кор | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,208725 |  | 0,208725 | 761,43 | 0 |
|  | Октябрьская,3 лаборат.корпус | Скорая мед.п. Т | 0,0864 |  |  |  | 0,0864 | 205,333 | 0 |
|  | Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.к. | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,246675 |  | 0,246675 | 899,871 | 0 |
|  | Октябрьская,3 паталог.анатомический | БСМП Т | 0,0159 |  |  |  | 0,0159 | 39,621 | 0 |
|  | Октябрьская,3 паталог.анатом .отделен | БСМП Г |  |  | 0,0066 |  | 0,0066 | 8,598 | 0 |
|  | Октябрьская,3,4-х этаж.хирург.корпус | Скорая мед.п. Т | 0,3181 |  |  |  | 0,3181 | 792,678 | 0 |
|  | Октябрьская,4 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,226 |  |  |  | 0,226 | 610,736 | 0 |
|  | Октябрьская,48а ж/дом | ООО Группа Управ | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 469,252 | 0 |
|  | Октябрьская,4а-офис | Бурлин В. В. Т | 0,002515 |  |  |  | 0,002515 | 5,976 | 0 |
|  | Октябрьская,50 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,197 |  |  |  | 0,197 | 451,612 | 0 |
|  | Октябрьская,6-склад | Шуралев В.В. Г |  |  | 0,000825 |  | 0,000825 | 1,002 | 0 |
|  | Октябрьская,6 ж.дом | ООО Группа Управ | 0,258 |  |  |  | 0,258 | 631,974 | 0 |
|  | Октябрьская,6 склад | Шуралев В.В. Т | 0,00448 |  |  |  | 0,00448 | 11,187 | 0 |
|  | Октябрьская,8(ж.дом) | ООО Группа Управ | 0,267 |  |  |  | 0,267 | 637,553 | 0 |
|  | Октябрьская14а,ж.д.от | Квартирант пл. Т | 0,041744 |  |  |  | 0,041744 | 72,863 | 0 |
|  | Октябрьский пер.4(ж.д) | ООО Группа Управ | 0,222146 |  |  |  | 0,222146 | 640,43 | 0 |
|  | Париж. коммуны,1А потери гвс | ООО"Калугааг.507 |  |  |  |  |  | 0,762 | 0,762 |
|  | Париж.Коммуны,1А потери отопление | ООО"Калугааг.507 |  |  |  |  |  | 1,48 | 1,48 |
|  | Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс | ООО"Калугааг.507 |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 61,036 | 0 |
|  | Парижск. Коммуны, 1 А-жил .дом отопл. | ООО"Калугааг.507 | 0,15292 |  |  |  | 0,15292 | 363,42 | 0 |
|  | Парижская Коммуна,24-г.в.с. жилого д. | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 2,611 | 0,872 |
|  | Парижская Коммуна,26-г.в.с. жилого д. | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 2,61 | 0,871 |
|  | Парижская Коммуна,28-г.в.с.жилого д. | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 3,046 | 1,307 |
|  | Парижская Коммуна,30 г.в.с.жилого дома | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 2,935 | 1,196 |
|  | Пацаева 7а ж/дом | ООО Группа Управ | 0,126 |  |  |  | 0,126 | 211,498 | 0 |
|  | Пацаева,3а потери институт | Калугаагропр. Т |  |  |  |  |  | 17,267 | 17,267 |
|  | Пацаева,3а,гараж инст. | Калугаагропр. Т | 0,00609 |  |  |  | 0,00609 | 10,902 | 0 |
|  | Пацаева,3А,пристройка | Калугаагропр. Т | 0,08434 |  |  |  | 0,08434 | 200,437 | 0 |
|  | Пацаева,3а.инс.Калугаг | Калугаагропр. Т | 0,09544 |  |  |  | 0,09544 | 226,817 | 0 |
|  | Пацаева,4 ж/д | МУП Моск.ок.Т | 0,014 |  |  |  | 0,014 | 31,717 | 0 |
|  | Плеханова 2кор.1,9эт.общ.ж.д.от. | Калуга-заказ. Т | 0,37 |  |  |  | 0,37 | 1097,033 | 0 |
|  | Плеханова 2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,102515 |  | 0,102515 | 789,444 | 0 |
|  | Плеханова 43,9эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,03998 |  | 0,03998 | 135,756 | 0 |
|  | Плеханова 43,9эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,212 |  |  |  | 0,212 | 659,694 | 0 |
|  | Плеханова,11-9 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,406 |  |  |  | 0,406 | 740,383 | 0 |
|  | Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 155,796 | 0 |
|  | Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,091758 |  | 0,091758 | 311,58 | 0 |
|  | Плеханова,12-9 эт.ж/д от | ЖРЭУ-6 Т | 0,8905 |  |  |  | 0,8905 | 2050,006 | 0 |
|  | Плеханова,12-гараж | ООО"Принт Мас. | 0,004301 |  |  |  | 0,004301 | 7,698 | 0 |
|  | Плеханова,18 | ООО"Фабр."Окна"Т | 0,029465 |  |  |  | 0,029465 | 75,542 | 5,518 |
|  | Плеханова,18 | ООО"Фабр."Окна"Г |  |  | 0,011 |  | 0,011 | 30,34 | 4,063 |
|  | Плеханова,18-автомойка | ЗАО"Таганка" Г |  |  | 0,000471 |  | 0,000471 | 1,715 | 0 |
|  | Плеханова,18-гараж | ЗАО"Таганка" Т | 0,02014 |  |  |  | 0,02014 | 47,864 | 0 |
|  | Плеханова,18-гараж | ЗАО"Таганка" Г |  |  | 0,0033 |  | 0,0033 | 5,519 | 0 |
|  | Плеханова,18-кафе | ЗАО"Таганка" Г |  |  | 0,000235 |  | 0,000235 | 0,862 | 0 |
|  | Плеханова,18-цех шинно-сервисного цен | ЗАО"Таганка" Т | 0,015502 |  |  |  | 0,015502 | 34,886 | 0 |
|  | Плеханова,19,А | Отборкина Т.А.Т | 0,03622 |  |  |  | 0,03622 | 94,414 | 8,334 |
|  | Плеханова,19а-гараж | Отборкина Т.А.Т | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 | 7,877 | 0 |
|  | Плеханова,19а-сарай | Отборкина Т.А.Т | 0,0026 |  |  |  | 0,0026 | 4,655 | 0 |
|  | Плеханова,2 кор.2-парикмахерская | Корунская Л.А. Т | 0,001511 |  |  |  | 0,001511 | 3,401 | 0 |
|  | Плеханова,2 кор.2-парикмахерская | Корунская Л.А. Г |  |  | 0,004033 |  | 0,004033 | 6,31 | 0 |
|  | Плеханова,2 кор.2-спортзал | ФехтованиеГ |  |  | 0,033878 |  | 0,033878 | 271,89 | 0 |
|  | Плеханова,2 кор.2-спортзал | Фехтование Т | 0,112601 |  |  |  | 0,112601 | 245,8 | 0,007 |
|  | Плеханова,2 кор.2 общ. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,295581 |  | 0,295581 | 1233,24 | 0 |
|  | Плеханова,2 кор.2 общ. от. | Калуга-заказ. Т | 0,419 |  |  |  | 0,419 | 609,42 | 0 |
|  | Плеханова,20 | Березка-2 Т | 0,00306 |  |  |  | 0,00306 | 5,478 | 0 |
|  | Плеханова,20-А/К "Березка" | Березка-2 Г |  |  | 0,003025 |  | 0,003025 | 2,631 | 0 |
|  | Плеханова,20-гараж | Байрамов М.Б. Г |  |  | 0,022 |  | 0,022 | 3,344 | 0 |
|  | Плеханова,20 МТС Г | МТС Г |  |  | 0,0105 |  | 0,0105 | 11,704 | 0 |
|  | Плеханова,20 МТС Т | МТС 2 | 0,121205 | 0,041791 |  |  | 0,162996 | 427,714 | 0 |
|  | Плеханова,20 потери Г | Байрамов М.Б. Г |  |  |  |  |  | 0,884 | 0,884 |
|  | Плеханова,3-5 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,208795 |  |  |  | 0,208795 | 491,68 | 0 |
|  | Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Т |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
|  | Плеханова,3"ДИКСИ Юг" | ЗАО"ДИКСИ Юг"Т | 0,04495 |  |  |  | 0,04495 | 98,119 | 0 |
|  | Плеханова,3"ДИКСИ Юг" | ЗАО"ДИКСИ Юг" Г |  |  | 0,012327 |  | 0,012327 | 49,466 | 0 |
|  | Плеханова,31 АО Калуга ТИСИЗ | ОАО КалугаТИС. Т | 0,080703 |  |  |  | 0,080703 | 191,793 | 0 |
|  | Плеханова,31 АО Калуга Тизис потери | ОАО КалугаТИС. Т |  |  |  |  |  | 4,709 | 4,709 |
|  | Плеханова,31 МСУ-93 | ОАО МСУ-93 Т | 0,080703 |  |  |  | 0,080703 | 191,793 | 0 |
|  | Плеханова,31 МСУ-93 потери | ОАО МСУ-93 Т |  |  |  |  |  | 4,709 | 4,709 |
|  | Плеханова,4 Газэнергобанк Т | ОАО Газэнергб. Т | 0,226165 | 0,255863 |  |  | 0,482028 | 594,495 | 0 |
|  | Плеханова,4 Газэнергобанк | ОАО Газэнергоб.Г |  |  | 0,1001 |  | 0,1001 | 133,463 | 29,129 |
|  | Плеханова,4 потери ГВС Газбанк | ОАО Газэнергоб.Г |  |  |  |  |  | 26,26 | 26,26 |
|  | Плеханова,4 потери отопл. Газбанк | ОАО Газэнергб. Т |  |  |  |  |  | 42,298 | 42,298 |
|  | Плеханова,41-адм.здание гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,000578 |  | 0,000578 | 0,503 | 0 |
|  | Плеханова,41-ж/дом гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,0457 |  | 0,0457 | 166,715 | 0 |
|  | Плеханова,41-ж/дом отопл. | ООО Упр.ком.МонТ | 0,573778 |  |  |  | 0,573778 | 1363,603 | 0 |
|  | Плеханова,41 адм.здание от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,012208 |  |  |  | 0,012208 | 29,012 | 0 |
|  | Плеханова,41 маг.Василькова от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,0422 |  |  |  | 0,0422 | 94,968 | 0 |
|  | Плеханова,41 маг.Василькова г | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 2,385 | 0 |
|  | Плеханова,41 "Богема" от | ООО Упр.ком.МонТ | 0,005018 |  |  |  | 0,005018 | 10,953 | 0 |
|  | Плеханова,41 "Богема"гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,00264 |  | 0,00264 | 4,014 | 0 |
|  | Плеханова,45 | ГП Кал.обл.Вод.Т | 0,168016 |  |  |  | 0,168016 | 402,343 | 3,047 |
|  | Плеханова,45 | ГП Кал.обл.Вод.Г |  |  | 0,010015 |  | 0,010015 | 21,532 | 0 |
|  | Плеханова,45-гараж | Упр.капит.ст432 | 0,006192 |  |  |  | 0,006192 | 11,132 | 0,045 |
|  | Плеханова,45-гараж(потери) | Упр.капит.ст432 |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 |
|  | Плеханова,45-переход | ГП Кал.обл.Вод.Т | 0,063138 |  |  |  | 0,063138 | 142,088 | 0 |
|  | Плеханова,45-потери Т | ГП Кал.обл.Вод.Т |  |  |  |  |  | 2,578 | 2,578 |
|  | Плеханова,45-пристройка | ГП Кал.обл.Вод.Т | 0,347853 |  |  |  | 0,347853 | 826,686 | 0 |
|  | Плеханова,45 гараж | ГП Кал.обл.Вод.Т | 0,01967 |  |  |  | 0,01967 | 41,285 | 6,071 |
|  | Плеханова,45 потери Г | ГП Кал.обл.Вод.Г |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 |
|  | Плеханова,46А-контр.-пропуск.пункт | Банк Лето | 0,0121 |  |  |  | 0,0121 | 22,048 | 1,015 |
|  | Плеханова,48/8-кафе | ООО"Плех.48" Г |  |  | 0,006211 |  | 0,006211 | 28,327 | 0 |
|  | Плеханова,48/8-потери Т | ООО"Плехан.48"Т |  |  |  |  |  | 10,522 | 10,522 |
|  | Плеханова,48/8 кафе потери Г | ООО"Плех.48" Г |  |  |  |  |  | 23,267 | 23,267 |
|  | Плеханова,48/8 торг.оф.центр с кафе | ООО"Плехан.48"Т | 0,286 | 0,156 |  |  | 0,442 | 681,835 | 0 |
|  | Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе | ООО"Плех.48" Г |  |  | 0,003388 |  | 0,003388 | 16,244 | 0,794 |
|  | Плеханова,4а ТОК"Баден Баден" Т | ТОК"Баден Бад.Т | 0,088111 |  |  |  | 0,088111 | 209,399 | 0 |
|  | Плеханова,4а ТОКБаден Баден" | ТОК"Баден Бад"Г |  |  | 0,006483 |  | 0,006483 | 21,901 | 7,121 |
|  | Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,239967 |  |  |  | 0,239967 | 607,712 | 0 |
|  | Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,028123 |  | 0,028123 | 131,316 | 0 |
|  | Плеханова,5/1-маг."Живое пиво" | Расторопова Е471 | 0,002442 |  | 0,000167 |  | 0,002609 | 6,002 | 0 |
|  | Плеханова,5/1-офис | Степахина Н.И. Г |  |  | 0,0033 |  | 0,0033 | 2,869 | 0 |
|  | Плеханова,5/1-промтов.магазин | Щевель И.В. Г |  |  | 0,000873 |  | 0,000873 | 1,337 | 0 |
|  | Плеханова,5/1-промтов.магазин | Щевель И.В. Т | 0,001472 |  |  |  | 0,001472 | 3,213 | 0 |
|  | Плеханова,5/1 офис | Степахина Н.И. Т | 0,002204 |  |  |  | 0,002204 | 5,239 | 0 |
|  | Плеханова,51-игр.зал"Слотс" | Уланов В.Е. Т | 0,005414 |  |  |  | 0,005414 | 12,867 | 0 |
|  | Плеханова,51-маг."Гланс"37 | НаталенкоЕ. Т | 0,003312 |  |  |  | 0,003312 | 7,229 | 0 |
|  | Плеханова,51 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,097491 |  |  |  | 0,097491 | 205,016 | 0 |
|  | Плеханова,51 маг-н"Кулер" | СюринаТ.А. 430 | 0,00567 |  |  |  | 0,00567 | 12,377 | 0 |
|  | Плеханова,51 магазин | Володина Т.А.408 | 0,00299 |  |  |  | 0,00299 | 6,529 | 0 |
|  | Плеханова,53-аптека | Гладков В.А. Т | 0,003563 |  |  |  | 0,003563 | 7,777 | 0 |
|  | Плеханова,53-магазин "Бытовая химия" | Тюрин К.А. | 0,002509 |  |  |  | 0,002509 | 5,478 | 0 |
|  | Плеханова,53 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,18992 |  |  |  | 0,18992 | 490,133 | 0 |
|  | Плеханова,53 кв.22-непродов.магазин | ООО Депозит" 388 | 0,001971 |  |  |  | 0,001971 | 4,685 | 0 |
|  | Плеханова,53 магазин | Попельнюк А.С231 | 0,001923 |  |  |  | 0,001923 | 4,199 | 0 |
|  | Плеханова,53 магазин "Свое" | Стрельников 339 | 0,00324 |  |  |  | 0,00324 | 7,073 | 0 |
|  | Плеханова,53 магазин"Шок" | Портной С.В. Т | 0,0018 |  |  |  | 0,0018 | 3,929 | 0 |
|  | Плеханова,53 сбербанк | Кал.отд.8608 Т | 0,005982 |  |  |  | 0,005982 | 14,689 | 0,474 |
|  | Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" | ЗАО"ДИКСИ Юг" Т | 0,527 | 0,335 | 0,001111 |  | 0,863111 | 2323,802 | 110,658 |
|  | Плеханова,67 | ОООХуд.выш." Т | 0,120055 | 0,0278 |  |  | 0,147855 | 307,435 | 0 |
|  | Плеханова,71-А,маг."ИнтерСкол" | Амиров М.М.248 | 0,002693 |  |  |  | 0,002693 | 5,941 | 0,062 |
|  | Плеханова,71/24 Проек. | ФГБУ Центр хим.Т | 0,249 |  |  |  | 0,249 | 595,923 | 4,166 |
|  | Плеханова,71 а-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,042253 |  |  |  | 0,042253 | 75,6 | 0 |
|  | Плеханова,73 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,048 |  |  |  | 0,048 | 94,031 | 0 |
|  | Плеханова,73 кв.3-ЧП Тимошина Л.М. | Тимошина Л.М.442 | 0,0028 |  |  |  | 0,0028 | 6,3 | 0 |
|  | Плеханова,73 маг."Александра" | Сидорина З.В.272 | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,541 | 0 |
|  | Плеханова,73 маг."Деревенское мясо" | БайрамовВ.С. Т | 0,0032 |  |  |  | 0,0032 | 7,605 | 0 |
|  | Плеханова,74-магазин"Лапушка" | Скалозуб Н.А. Т | 0,022977 |  |  |  | 0,022977 | 60,659 | 10,504 |
|  | Плеханова,75 к. 1-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,110267 |  |  |  | 0,110267 | 247,856 | 0 |
|  | Плеханова,78"А" кв.11-промтов.магазин | Образцова З.С.Т | 0,000702 |  |  |  | 0,000702 | 1,534 | 0 |
|  | Плеханова,78а-магазин | Войнов С.И. Т | 0,004449 |  |  |  | 0,004449 | 9,711 | 0 |
|  | Плеханова,78а-промтов.маг-н | Виноградова И.А. | 0,003446 |  |  |  | 0,003446 | 7,522 | 0 |
|  | Плеханова,78а-промтов.магазин | Носов В.В.434 | 0,004583 |  |  |  | 0,004583 | 10,003 | 0 |
|  | Плеханова,78а ж/дом | ООО Группа Управ | 0,129473 |  |  |  | 0,129473 | 293,58 | 0 |
|  | Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение | МаренокС.М. Т | 0,004867 |  |  |  | 0,004867 | 10,625 | 0 |
|  | Плеханова,78а магазин"Времена года" | ООО Врем. года Т | 0,004399 |  |  |  | 0,004399 | 9,602 | 0 |
|  | Плеханова,79-адм.здание | Регион-Центр Т | 0,006649 |  |  |  | 0,006649 | 15,8 | 0 |
|  | Плеханова,79 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,115346 |  |  |  | 0,115346 | 239,575 | 0 |
|  | Плеханова,80 библ.N 1 | Центр.библ.сис.Т | 0,014089 |  |  |  | 0,014089 | 31,707 | 0 |
|  | Плеханова,80 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,16025 |  |  |  | 0,16025 | 395,633 | 0 |
|  | Плеханова,81 | Вр.диспансер 481 | 0,006612 |  |  |  | 0,006612 | 15,713 | 0 |
|  | Плеханова,81 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,159176 |  |  |  | 0,159176 | 427,854 | 0 |
|  | Плеханова,82-мастерская | Союз художник. Т | 0,001724 |  |  |  | 0,001724 | 4,096 | 0 |
|  | Плеханова,82 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,176831 |  |  |  | 0,176831 | 459,718 | 0 |
|  | Плеханова,84 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,118144 |  |  |  | 0,118144 | 183,421 | 0 |
|  | Плеханова,86 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,050486 |  |  |  | 0,050486 | 72,002 | 0 |
|  | Плеханова,88 Музей декоратив.прикл.ис | Краев. музей Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 118,826 | 0 |
|  | Плеханова,94-жилой дом | ООО Группа Управ | 0,22 |  |  |  | 0,22 | 601,734 | 0 |
|  | Плеханова,96-2й офис гвс | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,000975 |  | 0,000975 | 1,864 | 0 |
|  | Плеханова,96-2й офис отопл. | ТСЖ"Плех.96" Т | 0,00194 |  |  |  | 0,00194 | 4,61 | 0 |
|  | Плеханова,96-3й офис гвс | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,000975 |  | 0,000975 | 1,864 | 0 |
|  | Плеханова,96-3й офис отопл. | ТСЖ"Плех.96" Т | 0,00175 |  |  |  | 0,00175 | 4,16 | 0 |
|  | Плеханова,96-жилой дом гвс | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,020973 |  | 0,020973 | 76,51 | 0 |
|  | Плеханова,96-жилой дом отопл. | ТСЖ"Плех.96" Т | 0,116158 |  |  |  | 0,116158 | 276,052 | 0 |
|  | Плеханова,96-офис гвс Кал.застава | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,002275 |  | 0,002275 | 18,259 | 0 |
|  | Плеханова,96 жил.дом потери Т | ТСЖ"Плех.96" Т |  |  |  |  |  | 58,12 | 58,12 |
|  | Плеханова,96 жил.дом потери Г | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  |  |  |  | 45,964 | 45,964 |
|  | Плеханова,96 офис Калуж.застава от | ТСЖ"Плех.96" Т | 0,00294 |  |  |  | 0,00294 | 7,342 | 0 |
|  | Производственные мастерские | Театр Т | 0,071947 |  |  |  | 0,071947 | 170,985 | 0 |
|  | Производственные мастерские театра | Театр Г |  |  | 0,00325 |  | 0,00325 | 9,319 | 0 |
|  | Пролетарская 47,5эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
|  | Пролетарская 47,5эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,220498 |  |  |  | 0,220498 | 571,032 | 0 |
|  | Пролетарская,100-Детск.сад | ЦРР"Россиянка"Г |  |  | 0,0117 |  | 0,0117 | 70,321 | 36,784 |
|  | Пролетарская,100 Д/сад | ЦРР"Россиянка Т | 0,041721 |  |  |  | 0,041721 | 138,711 | 34,747 |
|  | Пролетарская,21-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,531 |  |  |  | 0,531 | 1519,077 | 0 |
|  | Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
|  | Пролетарская,21-кафе"Визави" | ООО Трактирщик Т | 0,011889 |  |  |  | 0,011889 | 21,284 | 0 |
|  | Пролетарская,21-кафе"Визави" | ООО Трактирщик Г |  |  | 0,00207 |  | 0,00207 | 9,44 | 0 |
|  | Пролетарская,23-продов.магазин | ГулюкЕ.Н. Т | 0,003128 |  |  |  | 0,003128 | 23,595 | 16,767 |
|  | Пролетарская,23 АТС-4 | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,000485 |  | 0,000485 | 1,446 | 0 |
|  | Пролетарская,23 АТС 43 | ЦентрТелеком Т | 0,26185 | 0,3253 |  |  | 0,58715 | 712,894 | 0 |
|  | Пролетарская,23 общежитие | ЦентрТелеком Т | 0,04644 |  |  |  | 0,04644 | 110,365 | 0 |
|  | Пролетарская,23 общежитие АТС-4 | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,017225 |  | 0,017225 | 57,603 | 0 |
|  | Пролетарская,23 потери | ЦентрТелеком Т |  |  |  |  |  | 5,82 | 5,82 |
|  | Пролетарская,23 потери | ЦентрТелеком Г |  |  |  |  |  | 4,767 | 4,767 |
|  | Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,042757 |  | 0,042757 | 153,564 | 0 |
|  | Пролетарская,39-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,2509 |  |  |  | 0,2509 | 777,07 | 0 |
|  | Пролетарская,39-салон красоты | Бабанина И.Ю. Т | 0,002494 |  |  |  | 0,002494 | 5,927 | 0 |
|  | Пролетарская,39-салон красоты | Бабанина И.Ю. Г |  |  | 0,001155 |  | 0,001155 | 1,508 | 0 |
|  | Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиации" | Клуб"Дельта" 267 | 0,009204 |  | 0,027068 |  | 0,036272 | 30,408 | 0 |
|  | Пролетарская,40-"Полет" | МБОУДО"Содруж."ГКом-быт |  |  | 0,007333 |  | 0,007333 | 11,466 | 0 |
|  | Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.от. | Техно-Р Т | 0,158359 |  |  |  | 0,158359 | 321,37 | 0 |
|  | Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,042137 |  | 0,042137 | 79,524 | 0 |
|  | Пролетарская,40 сбербанк | Кал.отд.8608 Т | 0,009085 |  |  |  | 0,009085 | 0 | 0 |
|  | Пролетарская,40 сбербанк | Кал.отд.8608 Г |  |  | 0,002017 |  | 0,002017 | 3,152 | 0 |
|  | Пролетарская,40"Полет" | МБОУДО"Содруж."Т | 0,004764 |  |  |  | 0,004764 | 11,321 | 0 |
|  | Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,045855 |  | 0,045855 | 164,7 | 0 |
|  | Пролетарская,41-5эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,62725 |  |  |  | 0,62725 | 783,426 | 0 |
|  | Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,06292 |  | 0,06292 | 213,66 | 0 |
|  | Пролетарская,44-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,49202 |  |  |  | 0,49202 | 967,183 | 0 |
|  | Пролетарская,44-водоп.пов.насосн.ст. | Кал.обл.вод.515Т | 0,002 |  |  |  | 0,002 | 4,767 | 0,4 |
|  | Пролетарская,47-офис | ООО"Наномед"366 | 0,010304 |  | 0,00075 |  | 0,011054 | 27,112 | 0 |
|  | Пролетарская,51-вторая очер.ж/дома отоп. | ТСЖ"Пролет.51 т" | 0,13092 |  |  |  | 0,13092 | 311,135 | 0 |
|  | Пролетарская,51-ж/дом-1 очередь отопл. | ТСЖ"Пролет.51 т" | 0,237853 |  |  |  | 0,237853 | 565,265 | 0 |
|  | Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 101,724 | 0 |
|  | Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 24,196 | 1,591 |
|  | Пролетарская,51-офис-ГВС | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  | 0,004767 |  | 0,004767 | 8,695 | 0 |
|  | Пролетарская,51-офис-отопл. | ТСЖ"Пролет.51 т" | 0,02081 |  |  |  | 0,02081 | 51,966 | 0 |
|  | Пролетарская,51-потери от. | ТСЖ"Пролет.51 т" |  |  |  |  |  | 4,984 | 4,984 |
|  | Пролетарская,51 потери гвс | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  |  |  |  | 3,233 | 3,233 |
|  | Пролетарская,90-5 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,175 |  |  |  | 0,175 | 199,584 | 0 |
|  | Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,26 | 0 |
|  | ПС В.Вос.1а.ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,161417 |  | 0,161417 | 1777,992 | 0 |
|  | ПС В.Вос.1а.Моск.окр. | ООО Москов.округ |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 71,592 | 0 |
|  | ПС Гагар.13 Моск.окр | ООО Москов.округ |  |  | 0,035631 |  | 0,035631 | 137,232 | 0 |
|  | ПС Гагар.8-ООО Груп.управл.пр. | ООО Группа Управ |  |  | 0,27459 |  | 0,27459 | 1057,548 | 0 |
|  | ПС Гагар.8-УК Правгород | Правград Г |  |  | 0,049961 |  | 0,049961 | 192,42 | 0 |
|  | ПС Гагар.8 Моск.округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,106118 |  | 0,106118 | 408,696 | 0 |
|  | ПС Гагар.8НП Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,009682 |  | 0,009682 | 37,296 | 0 |
|  | ПС Гагарина,13 ООО Группа управ.пр. | ООО Группа Управ |  |  | 0,317192 |  | 0,317192 | 1221,624 | 0 |
|  | ПС Гагарина,8 Стройсистема | Стройсистема Г |  |  | 0,016266 |  | 0,016266 | 62,652 | 0 |
|  | ПС Гер.Моск окр. | ООО Москов.округ |  |  | 0,103794 |  | 0,103794 | 399,744 | 0 |
|  | ПС Герцена,"Техно-Р" | Техно-Р Г |  |  | 0,000775 |  | 0,000775 | 2,988 | 0 |
|  | ПСГерцена,14аЖРЭУ6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 1,391926 |  | 1,391926 | 5360,82 | 0 |
|  | ПС Мира 2 Кал-Зак | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,021301 |  | 0,021301 | 82,044 | 0 |
|  | ПС Мира,2-ООО Груп.упр.ком. | ООО Группа Управ |  |  | 0,297053 |  | 0,297053 | 1144,056 | 0 |
|  | ПС Мира,2-Стройсистема | Стройсистема Г |  |  | 0,077846 |  | 0,077846 | 299,808 | 0 |
|  | ПС Мира,2 ЗАО Окт. | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,005035 |  | 0,005035 | 19,392 | 0 |
|  | ПС Мира,3-ООО Груп.управл.ком. | ООО Группа Управ |  |  | 0,202941 |  | 0,202941 | 781,596 | 0 |
|  | ПС Мира,3-Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,014354 |  | 0,014354 | 158,112 | 0 |
|  | ПС Окт.3-ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,094112 |  | 0,094112 | 362,46 | 0 |
|  | ПС Октябр.3-ООО Груп.упр.к. | ООО Группа Управ |  |  | 0,030596 |  | 0,030596 | 117,84 | 0 |
|  | ПСПрол.21 ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,291552 |  | 0,291552 | 3211,428 | 0 |
|  | ПС Прол.21 Кал-Зак | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,001549 |  | 0,001549 | 5,964 | 0 |
|  | ПС Прол.ЗАО Окт. | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,000135 |  | 0,000135 | 1,488 | 0 |
|  | ПС Циол.41-Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,063516 |  | 0,063516 | 244,62 | 0 |
|  | ПС Циолк.41 Стройсистема | Стройсистема Г |  |  | 0,147171 |  | 0,147171 | 566,808 | 0 |
|  | ПС Циолков.41-ООО Группа Управ.ком. | ООО Группа Управ |  |  | 0,207588 |  | 0,207588 | 799,5 | 0 |
|  | ПС Чебышева,6-ООО Группа упрр.п. | ООО Группа Управ |  |  | 0,015104 |  | 0,015104 | 58,176 | 0 |
|  | Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,025025 |  | 0,025025 | 89,028 | 0 |
|  | Пушкина пер.2,6эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,311817 |  |  |  | 0,311817 | 759,899 | 0 |
|  | Пушкина пер.3,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 102,372 | 0 |
|  | Пушкина пер.3,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 484,015 | 0 |
|  | Пушкина,10/75-офис | ООО"АПГРЕЙД" 349 | 0,006854 |  |  |  | 0,006854 | 16,289 | 0 |
|  | Пушкина,10/75-пром.магазин | Сычев В. П. Т | 0,002726 |  |  |  | 0,002726 | 5,951 | 0 |
|  | Пушкина,10/75 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,077251 |  |  |  | 0,077251 | 222,838 | 0 |
|  | Пушкина,10/75 Контора | ООО Гр.-контор.Т | 0,012593 |  |  |  | 0,012593 | 29,929 | 0 |
|  | Пушкина,14 - музей | Краев. музей Т | 0,109442 |  |  |  | 0,109442 | 274,229 | 14,136 |
|  | Пушкина,14 музей потери | Краев. музей Т |  |  |  |  |  | 11,418 | 11,418 |
|  | Пушкина,14 реставрац.мастерская | Краев. музей Т | 0,001298 |  |  |  | 0,001298 | 7,191 | 4,107 |
|  | Пушкина,14 флигель левый | Краев. музей Т | 0,029729 |  |  |  | 0,029729 | 79,873 | 9,222 |
|  | Пушкина,14 флигель правый | Краев. музей Т | 0,026241 |  |  |  | 0,026241 | 69,59 | 7,229 |
|  | Пушкина,16 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,016444 |  |  |  | 0,016444 | 25,2 | 0 |
|  | Пушкина,17-центр для несовершен."Над | Центр"Надежда319 | 0,03812 |  |  |  | 0,03812 | 85,786 | 0 |
|  | Пушкина,3 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,189871 |  |  |  | 0,189871 | 464,758 | 0 |
|  | Пушкина,3 маг."Приокский" | ООО Приокский" Т | 0,07014 |  |  |  | 0,07014 | 153,106 | 0 |
|  | Пушкина,3а | ГУ МЧС России Т | 0,10408 |  |  |  | 0,10408 | 247,35 | 0 |
|  | Пушкина,3а гараж | ГУ МЧС России Т | 0,0069 |  |  |  | 0,0069 | 15,211 | 2,858 |
|  | Пушкина,4 | Госуд.архив 51 | 0,03098 |  |  |  | 0,03098 | 73,625 | 0 |
|  | Пушкина,4-музей | Краев. музей Т | 0,04897 |  |  |  | 0,04897 | 116,379 | 0 |
|  | Пушкина,4 строен.4 | Бородулин О.Г. Т | 0,005475 |  |  |  | 0,005475 | 14,003 | 0,992 |
|  | Пушкина,5 | Соцков Э.В. | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 8,731 | 0 |
|  | Пушкина,5 жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,015198 |  |  |  | 0,015198 | 28,203 | 0 |
|  | Пушкина,6-парикмахерская | Апросина В.П.249 | 0,0037 |  |  |  | 0,0037 | 9,239 | 0 |
|  | Пушкина,6 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,038401 |  |  |  | 0,038401 | 64,19 | 0 |
|  | Пушкина,7 жилой дом | Калуга-заказ. Т | 0,018972 |  |  |  | 0,018972 | 27,538 | 0 |
|  | Пушкина,7 маг-н"Электромир" | Хоменко З.К. 345 | 0,004667 |  |  |  | 0,004667 | 10,186 | 0 |
|  | Пушкина,9-маг."Мое белье" | Шаталина И.П. Т | 0,001188 |  |  |  | 0,001188 | 2,593 | 0 |
|  | Пушкина,9-магазин | Морозова В.П.367 | 0,000702 |  |  |  | 0,000702 | 1,534 | 0 |
|  | Пушкина,9-офис | Мамонтов С.О. Т | 0,0029 |  |  |  | 0,0029 | 6,892 | 0 |
|  | Пушкина,9 жилой дом | МУП Моск.ок.Т | 0,037351 |  |  |  | 0,037351 | 70,434 | 0 |
|  | Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,016111 |  | 0,016111 | 57,864 | 0 |
|  | Рылеева,1/12-5эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,14232 |  |  |  | 0,14232 | 316,148 | 0 |
|  | Рылеева, 1 /12-парикмахерская | Кабанов В.А.419 | 0,00217 |  | 0,0012 |  | 0,00337 | 7,164 | 0 |
|  | Рылеева,14 ж/д от. | ЖРЭУ-6 Т | 0,058748 |  |  |  | 0,058748 | 101,703 | 0 |
|  | Рылеева,16 ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,18511 |  |  |  | 0,18511 | 440,853 | 0 |
|  | Рылеева,16 кв.43-Косметический салон" | ЯковенкоЕ.В. Т | 0,002738 |  |  |  | 0,002738 | 6,506 | 0 |
|  | Рылеева,16 офис | Ермаков И.Б. Т | 0,002352 |  |  |  | 0,002352 | 5,591 | 0 |
|  | Рылеева,18 Шк.N 36 | Лицей №36 136Г |  |  | 0,082793 |  | 0,082793 | 237,307 | 0 |
|  | Рылеева,18 Шк.№ 36 | Лицей 36 136 Т | 0,42629 |  |  |  | 0,42629 | 959,332 | 0 |
|  | Рылеева,19-нежил.помещение | Чернова О.В. Т | 0,005982 |  |  |  | 0,005982 | 14,215 | 0 |
|  | Рылеева,19ж/дот | ЖРЭУ-6 Т | 0,226 |  |  |  | 0,226 | 591,332 | 0 |
|  | Рылеева,21-81 магазин | Бахтиарова Н.258 | 0,002275 |  |  |  | 0,002275 | 4,965 | 0 |
|  | Рылеева,21 кв.67 | Овчинникова Г.И. | 0,002389 |  |  |  | 0,002389 | 5,216 | 0 |
|  | Рылеева,21 кв.82 маг."Ткани" | Ефимова Т.И. 415 | 0,004088 |  |  |  | 0,004088 | 10,208 | 0 |
|  | Рылеева,21 кв.83-магазин | Маричева Е.И. Т | 0,00159 |  |  |  | 0,00159 | 3,471 | 0 |
|  | Рылеева,21ж/д | ООО Москов.округ | 0,287109 |  |  |  | 0,287109 | 817,026 | 0 |
|  | Рылеева,3-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,2292 |  |  |  | 0,2292 | 552,615 | 0 |
|  | Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,044616 |  | 0,044616 | 160,248 | 0 |
|  | Рылеева,3 торговый павильон | АстальцевА.Н.273 | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 9,99 | 0 |
|  | Рылеева,34-13 магазин"Одежда" | Иванович К.К.312 | 0,00165 |  |  |  | 0,00165 | 4,12 | 0 |
|  | Рылеева,34-2 магазин | ТурантаеваЕЕ 431 | 0,00265 |  |  |  | 0,00265 | 5,783 | 0 |
|  | Рылеева,34-24 магазин | БахтиаровГ.Ю. Т | 0,004012 |  |  |  | 0,004012 | 8,758 | 0 |
|  | Рылеева,34-50 магазин | Чечина И.В. Т | 0,003278 |  |  |  | 0,003278 | 7,157 | 0 |
|  | Рылеева,34-жил.жом | ООО Группа Управ | 0,191667 |  |  |  | 0,191667 | 519,239 | 0 |
|  | Рылеева,34-магазин | ООО"Р.С.Недв.261 | 0,002097 |  |  |  | 0,002097 | 4,982 | 0 |
|  | Рылеева,34-магазин"Юлия" | Петрушина Е.А. Т | 0,00219 |  |  |  | 0,00219 | 5,469 | 0 |
|  | Рылеева,34 ДПК"Фестивальный" | МБОУДО"Содруж."Т | 0,02052 |  |  |  | 0,02052 | 46,178 | 0 |
|  | Рылеева,34 кв.37,38 | Ларин А.Н. 288 | 0,003646 |  |  |  | 0,003646 | 7,959 | 0 |
|  | Рылеева,34 кв.72-магазин"Белор.трик. | Лукашик Н.Л. | 0,0033 |  |  |  | 0,0033 | 8,24 | 0 |
|  | Рылеева,34 кв.73-магазин | Евтушенко И.Б269 | 0,00244 |  |  |  | 0,00244 | 5,798 | 0 |
|  | Рылеева,34 маг-н"Дискомпания" | Дмитриева М.С493 | 0,001372 |  |  |  | 0,001372 | 2,993 | 0 |
|  | Рылеева,34 маг."Канцтовары" | ООО Депозит" 388 | 0,001725 |  |  |  | 0,001725 | 3,88 | 0 |
|  | Рылеева,34 магазин "Фламинго" | Щеголева В.В. Т | 0,00298 |  |  |  | 0,00298 | 7,442 | 0 |
|  | Рылеева,34 магазин для рыбалки | Данилова Н.Ю.265 | 0,002944 |  |  |  | 0,002944 | 6,427 | 0 |
|  | Рылеева,34 магазин"Диана" | Галкин Ю.О. Т | 0,00339 |  |  |  | 0,00339 | 7,4 | 0 |
|  | Рылеева,34 магазин"Клеопатра" | Журавлева Л.Г226 | 0,003889 |  |  |  | 0,003889 | 9,241 | 0 |
|  | Рылеева,34 магазин"Кристина" | Галстян Г.А. Т | 0,001338 |  |  |  | 0,001338 | 2,921 | 0 |
|  | Рылеева,34 магазин"Мадам" | Логинова М.Е.326 | 0,002024 |  |  |  | 0,002024 | 4,418 | 0 |
|  | Рылеева,34а жилой дом | ООО Группа Управ | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 320,397 | 0 |
|  | Рылеева,38 | ХакаюА.В.Т | 0,17944 |  |  |  | 0,17944 | 426,445 | 0 |
|  | Рылеева,39 | Следственнон уп. | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 149,722 | 0 |
|  | Рылеева,39 | ЗАГС Т | 0,019833 |  |  |  | 0,019833 | 47,134 | 0 |
|  | Рылеева,39-гаражи | Министерство 333 | 0,004234 |  |  |  | 0,004234 | 7,581 | 0 |
|  | Рылеева,39 гаражи | Следственнон уп. | 0,004234 |  |  |  | 0,004234 | 13,946 | 6,365 |
|  | Рылеева,39 гаражи,потери до т/сч. | Министерство 333 |  |  |  |  |  | 3,175 | 3,175 |
|  | Рылеева,39 Колледж питания | Колледж питанияТ | 0,112167 |  |  |  | 0,112167 | 266,568 | 0 |
|  | Рылеева,39 Общ быт.бл. | Колледж питанияТ |  |  | 0,141894 |  | 0,141894 | 306,488 | 0 |
|  | Рылеева,39 Общ.быт.бл. | Колледж питанияТ | 0,1795 |  |  |  | 0,1795 | 403,952 | 0 |
|  | Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 75,672 | 0 |
|  | Рылеева,4-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,18815 |  |  |  | 0,18815 | 483,224 | 0 |
|  | Рылеева,4 маг."Каприз" | Казанский 320 | 0,018251 |  | 0,00063 |  | 0,018881 | 43,977 | 0 |
|  | Рылеева,41-магазин"ОБУВЬ" | Титов А.Н. Т | 0,00129 |  |  |  | 0,00129 | 3,373 | 0,306 |
|  | Рылеева,41-магазин"Палома" | Журавлева Л.Г226 | 0,000061 |  |  |  | 0,000061 | 0,132 | 0 |
|  | Рылеева,41 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,106704 |  |  |  | 0,106704 | 240,296 | 0 |
|  | Рылеева,41 кв.23-магазин "Альфа" | ЖулегаА.Ю. Т | 0,003328 |  |  |  | 0,003328 | 7,265 | 0 |
|  | Рылеева,41 кв.3-промтов.магазин | ПолубинскС.И.491 | 0,005633 |  |  |  | 0,005633 | 14,067 | 0 |
|  | Рылеева,41 магазин"Семена" | Симонов Я.Ю. 494 | 0,001539 |  |  |  | 0,001539 | 3,358 | 0 |
|  | Рылеева,44-17 магазин | ЧечинаИ.В. Т | 0,003613 |  |  |  | 0,003613 | 7,887 | 0 |
|  | Рылеева,44-18 магазин | ЧечинаИ.В. 354 | 0,002693 |  |  |  | 0,002693 | 6,061 | 0 |
|  | Рылеева,44-магазин "Богема" | ПосыпкинаТ.Н. | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 9,99 | 0 |
|  | Рылеева,44-магазин"Персона" | АлександровА.В.Т | 0,005414 |  |  |  | 0,005414 | 12,867 | 0 |
|  | Рылеева,44-магазин"Сатурн. | Козырев И. | 0,004212 |  |  |  | 0,004212 | 10,519 | 0 |
|  | Рылеева,44-промтов.магазин | Рыбакова Е.О. | 0,003245 |  |  |  | 0,003245 | 7,083 | 0 |
|  | Рылеева,44 ж/дом | ООО Группа Управ | 0,088923 |  |  |  | 0,088923 | 197,099 | 0 |
|  | Рылеева,44а ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,042 |  |  |  | 0,042 | 75,026 | 0 |
|  | Рылеева,46 потери | Прокофьев Л.Ю. Т |  |  |  |  |  | 12,073 | 12,073 |
|  | Рылеева,46 Торгово-офисный центр | Прокофьев Л.Ю. Т | 0,097437 |  |  |  | 0,097437 | 219,274 | 0 |
|  | Рылеева,46а ж/дом | ООО Группа Управ | 0,148 |  |  |  | 0,148 | 311,22 | 0 |
|  | Рылеева,5-хоз.блок | Отдел-12Д/с"РодТ | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 29,966 | 0 |
|  | Рылеева,5-хоз.блок | Отдел-12Д/с"РодГ |  |  | 0,000701 |  | 0,000701 | 1,712 | 0 |
|  | Рылеева,5 д/к"Родничок" | Отдел-12Д/с"РодТ | 0,213 |  |  |  | 0,213 | 530,778 | 0 |
|  | Рылеева,5 д/к"Родничок" | Отдел-12Д/с"РодГ |  |  | 0,0156 |  | 0,0156 | 38,127 | 0 |
|  | Рылеева,5 хоз. блок потери | Отдел-12Д/с"РодГ |  |  |  |  |  | 10,651 | 10,651 |
|  | Рылеева,5 хоз.блок потри от | Отдел-12Д/с"РодТ |  |  |  |  |  | 17,134 | 17,134 |
|  | Рылеева,51-магазин | Лазовский М.Д. | 0,02915 |  |  |  | 0,02915 | 98,076 | 8,017 |
|  | Рылеева,51 потери | Лазовский М.Д. |  |  |  |  |  | 0,034 | 0,034 |
|  | Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,01925 |  | 0,01925 | 186,948 | 0 |
|  | Рылеева,6-9эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,47 |  |  |  | 0,47 | 1190,077 | 0 |
|  | Рылеева,6 аптека | Калугацармац.350 | 0,0309 |  | 0,018582 |  | 0,049482 | 144,106 | 0 |
|  | Суворова ,111/21 9эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,24643 |  |  |  | 0,24643 | 591,739 | 6,09 |
|  | Суворова 25,7эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,000638 |  | 0,000638 | 4,637 | 2,31 |
|  | Суворова 25,7эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,084318 |  |  |  | 0,084318 | 202,961 | 2,577 |
|  | Суворова 38,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,034427 |  | 0,034427 | 60,322 | 6,495 |
|  | Суворова 38,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 544,495 | 0 |
|  | Суворова 44,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,01177 |  | 0,01177 | 19,203 | 8,979 |
|  | Суворова 44,7эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,10116 |  |  |  | 0,10116 | 307,398 | 0 |
|  | Суворова пер. строящийся многоэт.ж/дом | ОАО"Центрспецст. | 0,66423 |  |  |  | 0,66423 | 2061,094 | 8,959 |
|  | Суворова пер.19 | Автолик Т | 0,002443 |  |  |  | 0,002443 | 4,374 | 0 |
|  | Суворова пер.19-два гаражных бокса и оф. | Автолик Т | 0,026168 |  |  |  | 0,026168 | 55,267 | 0 |
|  | Суворова пер.19-сторожка | Автолик Т | 0,00126 |  |  |  | 0,00126 | 3,146 | 0 |
|  | Суворова пер.19 ООО"Автолик" | Автолик Т | 0,03078 |  |  |  | 0,03078 | 84,816 | 29,711 |
|  | Суворова пер.8-гаражи | Калугаэнерго Т | 0,094 |  |  |  | 0,094 | 168,286 | 0 |
|  | Суворова пер.8-лаборатория | Калугаэнерго Т | 0,09782 |  |  |  | 0,09782 | 220,137 | 0 |
|  | Суворова пер.8-пристройка к гаражам | Калугаэнерго Т | 0,021 |  |  |  | 0,021 | 49,907 | 0 |
|  | Суворова пер.8-проходная | Калугаэнерго Т | 0,00485 |  |  |  | 0,00485 | 30,144 | 19,557 |
|  | Суворова пер.8 ОАО"Калужская сбытовая к | ОАО Кал.сбыт.409 | 0,03224 |  |  |  | 0,03224 | 96,175 | 19,557 |
|  | Суворова пер.8 гаражи-объем 402 м3 | Калугаэнерго Т | 0,010912 |  |  |  | 0,010912 | 19,535 | 0 |
|  | Суворова пер.8 потери | ОАО Кал.сбыт.409 |  |  |  |  |  | 4,867 | 4,867 |
|  | Суворова пер.8 потери | Калугаэнерго Т |  |  |  |  |  | 38,12 | 38,12 |
|  | Суворова,11(ж.дом) от | ЖРЭУ-6Т | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 602,294 | 0 |
|  | Суворова,111/21-магазин N 3 Антонова О. | Антонова О.Н. Г |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 2,674 | 0 |
|  | Суворова,111/21-офис на 2-ом этаже | СторчакТ.А. Г |  |  | 0,003143 |  | 0,003143 | 2,385 | 0 |
|  | Суворова,111/21 9эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,001859 |  | 0,001859 | 10,059 | 3,775 |
|  | Суворова,111/21 маг-н"Магнит" | ЗАО"Тандер" Т | 0,039209 |  |  |  | 0,039209 | 85,588 | 0 |
|  | Суворова,111/21 маг-н"Магнит" | ЗАО"Тандер" Г |  |  | 0,08844 |  | 0,08844 | 33,768 | 0 |
|  | Суворова,111/21 маг.№3 Антонова О. | Антонова О.Н. Т | 0,009727 |  |  |  | 0,009727 | 21,234 | 0 |
|  | Суворова,111/21 офис | Сторчак Т.А. Т | 0,0081 |  |  |  | 0,0081 | 19,26 | 0,01 |
|  | Суворова,113-торг.центр | ООО"Торг.центр"Г |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 501,6 | 0 |
|  | Суворова,113 потери Г | ООО"Торг.центр"Г |  |  |  |  |  | 11,858 | 11,858 |
|  | Суворова,113 потери Т | ООО"Торг.центр"Т |  |  |  |  |  | 18,501 | 18,501 |
|  | Суворова,113 торг.центр | ООО"Торг.центр"Т | 0,11 | 0,89 |  |  | 1 | 1681,5 | 0 |
|  | Суворова,117-второй этаж здания | Матюшенко И.А260 | 0,00867 |  |  |  | 0,00867 | 21,65 | 0 |
|  | Суворова,117-гараж | РЭУ 54 | 0,00157 |  |  |  | 0,00157 | 3,015 | 0,204 |
|  | Суворова,117-гаражный бокс | ООО"Стоматолог"Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 16,113 | 0 |
|  | Суворова,117-Калужское областное общ. | Кал.об.общ.ох. Т | 0,012066 |  |  |  | 0,012066 | 28,675 | 0 |
|  | Суворова,117-офис"Акад.Вожд." | Акад. вождения Т | 0,006347 |  |  |  | 0,006347 | 15,499 | 0,414 |
|  | Суворова,117-стр.3 | ООО К ООО ВОИ Т | 0,00438 |  |  |  | 0,00438 | 10,41 | 0 |
|  | Суворова,117-фил."ВМК" | Филиал"ВМК" Т | 0,003874 |  |  |  | 0,003874 | 9,836 | 0,162 |
|  | Суворова,117 гараж | МУ.Скор.мед.п. Т | 0,06763 |  |  |  | 0,06763 | 122,07 | 0,993 |
|  | Суворова,117офис | Террит.кадастр.Т | 0,006226 |  |  |  | 0,006226 | 12,196 | 0,293 |
|  | Суворова,117офис | РЭУ 54 | 0,102856 |  |  |  | 0,102856 | 244,441 | 0 |
|  | Суворова,117 потери Т | Матюшенко И.А260 |  |  |  |  |  | 3,466 | 3,466 |
|  | Суворова,117 стр.3-офис | Организ.ВОИ.468 | 0,006307 |  |  |  | 0,006307 | 17,76 | 2,771 |
|  | Суворова,117/гараж/ | МУ,Скор.мед.п. Г |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 97,848 | 2,209 |
|  | Суворова,117/склад/ | МУ.Скор.мед.п. Т | 0,00597 |  |  |  | 0,00597 | 14,189 | 0 |
|  | Суворова,13 торгово-офисное помещение №1 | Гончаров О. В. Т | 0,006246 |  |  |  | 0,006246 | 14,844 | 0 |
|  | Суворова,13(ж.дом)от | ЖРЭУ-6Т | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 606,41 | 0 |
|  | Суворова,15(ж.дом)от | ЖРЭУ-6Т | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 598,514 | 0 |
|  | Суворова,17-магазин | БагоянС.С. Т | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
|  | Суворова,17(ж.дом)от | ЖРЭУ-6Т | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 599,536 | 0 |
|  | Суворова,19-магазин | Головачева А.271 | 0,00107 |  |  |  | 0,00107 | 2,336 | 0 |
|  | Суворова,19(ж.дом)от | ЖРЭУ-6Т | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 581,931 | 0 |
|  | Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 144,66 | 0 |
|  | Суворова,21-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,463015 |  |  |  | 0,463015 | 1020,446 | 0 |
|  | Суворова,21-магазин | ООО"Альянс К" Г |  |  | 0,0039 |  | 0,0039 | 13,041 | 0 |
|  | Суворова,21-магазин | ООО"Альянс К" Т | 0,055074 |  |  |  | 0,055074 | 120,218 | 0 |
|  | Суворова,21 кв.31-офис | Плешаков М.В.168 | 0,003312 |  | 0,000867 |  | 0,004179 | 9,093 | 0 |
|  | Суворова,25-кафе | ООО"Энигма"297 |  |  | 0,004 |  | 0,004 | 5,729 | 0 |
|  | Суворова,251этаж-офисное помещение | Чаплина Т. Г. 257 | 0,015817 |  | 0,00275 |  | 0,018567 | 39,976 | 0 |
|  | Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
|  | Суворова,31 жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,65843 |  |  |  | 0,65843 | 1335,047 | 0 |
|  | Суворова,31 маг-н"Слав мебель" | Лазоренко В.Н251 | 0,004131 |  |  |  | 0,004131 | 9,018 | 0 |
|  | Суворова,38-офис | ООО АЛСИ" Т | 0,011032 |  |  |  | 0,011032 | 28,367 | 2,15 |
|  | Суворова,38-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,032 |  |  |  | 0,032 | 77,843 | 1,793 |
|  | Суворова,38-офис | МУ"Сл.инфор.Г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 3,894 | 1,509 |
|  | Суворова,38 потери отопление | ООО Группа Управ |  |  |  |  |  | 10,663 | 10,663 |
|  | Суворова,44-офис | Морозова И.А. Г |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 2,466 | 0,556 |
|  | Суворова,44 офис | ООО"Соло-И" Т | 0,011458 |  |  |  | 0,011458 | 27,594 | 0,363 |
|  | Суворова,44 офис | Морозова И.А. Т | 0,002292 |  |  |  | 0,002292 | 5,447 | 0 |
|  | Суворова,44 потери отопление | ООО Группа Управ |  |  |  |  |  | 10,21 | 10,21 |
|  | Суворова,46-жилой дом гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 11,124 | 0 |
|  | Суворова,46-жилой дом от. | ООО Группа Управ | 0,113771 |  |  |  | 0,113771 | 288,736 | 0 |
|  | Суворова,46-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 23,931 | 0,165 |
|  | Суворова,46-офис | МУ"Сл.инфор.Г |  |  | 0,003 |  | 0,003 | 6,07 | 0,341 |
|  | Суворова,46-офис/отопление/ | ЗАО"НПФ"ЭВЕР.400 | 0,024152 |  |  |  | 0,024152 | 58,919 | 1,521 |
|  | Суворова,46 потери гвс | ООО Группа Управ |  |  |  |  |  | 2,974 | 2,974 |
|  | Суворова,46 потери отопление | ООО Группа Управ |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
|  | Суворова,46,офис | ЗАО"НПФ"ЭВЕР.400 |  |  | 0,007333 |  | 0,007333 | 10,85 | 3,687 |
|  | Суворова,48 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,222487 |  |  |  | 0,222487 | 636,65 | 0 |
|  | Суворова,5(ж.дом)от | ЖРЭУ-6 Т | 0,3192 |  |  |  | 0,3192 | 838,18 | 0 |
|  | Суворова,50 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,202129 |  |  |  | 0,202129 | 579,411 | 0 |
|  | Суворова,52 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 596,876 | 0 |
|  | Суворова,54-5 эт.жил.дом от | Стройсистема Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 604,793 | 0 |
|  | Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,032604 |  | 0,032604 | 126,864 | 0 |
|  | Суворова,56-магазин | Беловинцев С.В.Т | 0,002743 |  |  |  | 0,002743 | 5,988 | 0 |
|  | Суворова,56-офис | Сунцов И.В323 | 0,00288 |  |  |  | 0,00288 | 6,843 | 0 |
|  | Суворова,56-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,002839 |  |  |  | 0,002839 | 6,747 | 0 |
|  | Суворова,56 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,210229 |  |  |  | 0,210229 | 588,231 | 0 |
|  | Суворова,58-магазин | Игнатов В.В. | 0,002124 |  |  |  | 0,002124 | 4,636 | 0 |
|  | Суворова,58-магазин | ООО"Елена-плюс" | 0,006864 |  |  |  | 0,006864 | 16,311 | 0 |
|  | Суворова,58 жилой дом от. | ООО Группа Управ | 0,201591 |  |  |  | 0,201591 | 579,411 | 0 |
|  | Суворова,60-жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,007627 |  | 0,007627 | 35,604 | 0 |
|  | Суворова,60-магазин | Сорокин А.О.395 | 0,0019 |  | 0,001467 |  | 0,003367 | 6,522 | 0 |
|  | Суворова,60 жил.дом от | Стройсистема Т | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 236,985 | 0 |
|  | Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 60,096 | 0 |
|  | Суворова,63к.1-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,16768 |  |  |  | 0,16768 | 419,377 | 0 |
|  | Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,077995 |  | 0,077995 | 264,852 | 0 |
|  | Суворова,65-9эт жил.дом от. | ЖРЭУ-6 Т | 0,56 |  |  |  | 0,56 | 1399,699 | 0 |
|  | Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 106,824 | 0 |
|  | Суворова,67-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,179363 |  |  |  | 0,179363 | 476,651 | 0 |
|  | Суворова,69-9 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,56 |  |  |  | 0,56 | 1375,115 | 0 |
|  | Суворова,69-9эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,070785 |  | 0,070785 | 240,36 | 0 |
|  | Суворова,69-салон красоты"Венеция" | Дьяченко П.Д. |  |  | 0,00273 |  | 0,00273 | 2,284 | 0 |
|  | Суворова,69 салон | Дьяченко П.Д. | 0,002616 |  |  |  | 0,002616 | 6,216 | 0 |
|  | Суворова,7-6 эт.(ж.дом) | ООО Москов.округ | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 592,214 | 0 |
|  | Суворова,7-офис | Гетман Е.В. | 0,005698 |  |  |  | 0,005698 | 13,541 | 0 |
|  | Суворова,7 кор.1-офис | КашкиновД.В. Г |  |  | 0,0036 |  | 0,0036 | 2,869 | 0 |
|  | Суворова,7 кор.1 офис | КашкиновД.В. Т | 0,011052 |  |  |  | 0,011052 | 26,266 | 0 |
|  | Суворова,71 а-многокв.секц.жилой дом | ООО"Глобал Эс. Т | 0,636316 |  |  |  | 0,636316 | 1532,778 | 20,552 |
|  | Суворова,71 а-многокв.секц. жилой д | ООО"Глобал Эс. Г |  |  | 0,453 |  | 0,453 | 923,461 | 10,213 |
|  | Суворова,77 | Кал.конд.мак.Г |  |  | 0,014777 |  | 0,014777 | 42,358 | 0 |
|  | Суворова,77 | Кал.конд.мак.Т | 0,216056 |  |  |  | 0,216056 | 513,464 | 0 |
|  | Суворова,77-потери | Кал.конд.мак.Т |  |  |  |  |  | 5,97 | 5,97 |
|  | Суворова,77 потери Г | Кал.конд.мак.Г |  |  |  |  |  | 10,219 | 10,219 |
|  | Суворова,7кор.1-6 эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,010106 |  | 0,010106 | 46,74 | 0 |
|  | Суворова,7кор.1-6эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,428 |  |  |  | 0,428 | 847,518 | 0 |
|  | Суворова,86 жилой дом | ООО Группа Управ | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 410,214 | 0 |
|  | Суворова,9(ж.дом) от | ЖРЭУ-6Т | 0,3192 |  |  |  | 0,3192 | 863,345 | 0 |
|  | Суворова,95 кв.53 магазин | ВащенкоТ.А. Т2 | 0,001673 |  |  |  | 0,001673 | 3,651 | 0 |
|  | Суворова,95(ж.дом)от | ЖРЭУ-6Т | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 598,976 | 0 |
|  | Театрал ьная,22-промтоварн.магазин | СюринаТ.А. 464 | 0,003747 |  |  |  | 0,003747 | 8,179 | 0 |
|  | Театральная,22 ж/д | ООО Группа Управ | 0,097059 |  |  |  | 0,097059 | 192,416 | 0 |
|  | Театрал ьная,33/13 | Калужск.епархия | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 276,803 | 0 |
|  | Театральная,34 Аптекоуправление | Калугафармац.352 | 0,037815 |  |  |  | 0,037815 | 85,099 | 0 |
|  | Театральная,34аптека N 2 | Калугафармац.351 | 0,041845 |  |  |  | 0,041845 | 94,168 | 0 |
|  | Театрал ьная,35/8-ЗАО"ДЕСО" | ЗАО"ДЕСО"Т | 0,002563 |  |  |  | 0,002563 | 7,595 | 1,504 |
|  | Театрал ьная,36-магазин | ООО Самородок Т | 0,005603 |  |  |  | 0,005603 | 12,231 | 0 |
|  | Театрал ьная,36-офис | ВОИ Т | 0,002697 |  |  |  | 0,002697 | 6,41 | 0 |
|  | Театральная,36 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 51,59 | 0 |
|  | Театральная,36 парикмахерская | ООО Зеркало" Т | 0,007179 |  |  |  | 0,007179 | 17,061 | 0 |
|  | Театральная,36 Театр юного зрителя | ТЮЗ Т | 0,08578 |  |  |  | 0,08578 | 193,04 | 0 |
|  | Театральная,37/2 "Чебурашка" | ОООЧебураш. Т | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 90,017 | 0 |
|  | Театрал ьная,41/8-офис | Судебн.эксп. Т | 0,040278 |  |  |  | 0,040278 | 103,727 | 3,147 |
|  | Театрал ьная,41/8ресторан"Подвальчик" | ООО Комфорт-СерТ | 0,005739 |  |  |  | 0,005739 | 13,646 | 0,007 |
|  | Театральная ,43/8-кв. 15,16-магазин | Левин А.И. 235 | 0,004081 |  |  |  | 0,004081 | 8,909 | 0 |
|  | Театральная,43/8 жил.дом | ООО Группа Управ | 0,099321 |  |  |  | 0,099321 | 182,539 | 0 |
|  | Театральная,43/8 кв.14-нежилое помещение | Левин А.И Т | 0,003011 |  |  |  | 0,003011 | 6,572 | 0 |
|  | Театральная,43/8 промтоварный магасзин | Левин А.И.228 | 0,002526 |  |  |  | 0,002526 | 5,514 | 0 |
|  | Труда,10-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,022928 |  | 0,022928 | 82,344 | 0 |
|  | Труда,10-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,2225 |  |  |  | 0,2225 | 569,751 | 0 |
|  | Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
|  | Труда,14/2-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,194548 |  |  |  | 0,194548 | 481,53 | 0 |
|  | Труда,14/2 магазин | Акимов О.Н. Т | 0,009368 |  |  |  | 0,009368 | 20,448 | 0 |
|  | Труда,14/2 магазин | Акимов О.Н. Г |  |  | 0,00338 |  | 0,00338 | 5,652 | 0 |
|  | Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,03656 |  | 0,03656 | 131,316 | 0 |
|  | Труда,16-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,2225 |  |  |  | 0,2225 | 596,26 | 0 |
|  | Труда,18 ООО"Лоза" | ООО Лоза"дог.405 | 0,001187 |  |  |  | 0,001187 | 2,821 | 0 |
|  | Труда,18 приемный пункт | ЗАО "Химчист." Т | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,856 | 0 |
|  | Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,023547 |  | 0,023547 | 84,576 | 0 |
|  | Труда,18/1-5эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,192955 |  |  |  | 0,192955 | 483,889 | 0 |
|  | Труда,22-5 эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,248 |  |  |  | 0,248 | 510,258 | 0 |
|  | Труда,22-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
|  | Труда,22-магазин | ООО"Мозаика"Т | 0,015288 |  |  |  | 0,015288 | 33,369 | 0 |
|  | Труда,24-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,031603 |  | 0,031603 | 113,508 | 0 |
|  | Труда,24-5эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,358 |  |  |  | 0,358 | 768,264 | 0 |
|  | Труда,26-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,039039 |  | 0,039039 | 140,208 | 0 |
|  | Труда,26-5эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,358 |  |  |  | 0,358 | 761,446 | 0 |
|  | Труда,28-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,053089 |  | 0,053089 | 180,276 | 0 |
|  | Труда,28-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,465 |  |  |  | 0,465 | 1092,315 | 0 |
|  | Труда,30-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,066197 |  | 0,066197 | 224,784 | 0 |
|  | Труда,30-9эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,58064 |  |  |  | 0,58064 | 1512,378 | 0 |
|  | Труда,32-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,07865 |  | 0,07865 | 267,072 | 0 |
|  | Труда,32-9эт.жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,559635 |  |  |  | 0,559635 | 1378,517 | 0 |
|  | Труда,33-автомоб.павильон | СтрельниковА.В.Т | 0,008957 |  |  |  | 0,008957 | 23,479 | 7,443 |
|  | Труда,37 Горветсанция -гараж | Калуж.Горветс.49 | 0,00912 |  |  |  | 0,00912 | 16,328 | 0 |
|  | Труда,37 Горветстанция-гараж потери | Калуж.Горветс.49 |  |  |  |  |  | 22,317 | 22,317 |
|  | Труда,37а-автокооператив "Горизонталь | А/к"Горизонт. Т | 0,032 |  |  |  | 0,032 | 57,302 | 0,014 |
|  | Труда,37а-гараж | МКУ"Автослужба Т | 0,01983 |  |  |  | 0,01983 | 87,817 | 52,315 |
|  | Труда,4 кор,1-офис 1 от | ТСЖ"Труда,4кор1Т | 0,008599 |  |  |  | 0,008599 | 20,436 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-жилой дом отопл. | ТСЖ"Труда,4кор1Т | 0,547695 |  |  |  | 0,547695 | 1301,615 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-жилой дом гвс | ТСЖ"Труда,4к.1Г |  |  | 0,02366 |  | 0,02366 | 189,884 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-офис 2 от | ТСЖ"Труда,4кор1Т | 0,006019 |  |  |  | 0,006019 | 14,304 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-офис 3 от | ТСЖ"Труда,4кор1Т | 0,00301 |  |  |  | 0,00301 | 7,153 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-офис 4 от | ТСЖ"Труда,4кор1Т | 0,0035 |  |  |  | 0,0035 | 8,318 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-офис 5 от | ТСЖ"Труда,4кор1Т | 0,015752 |  |  |  | 0,015752 | 37,436 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-офисы-гвс | ТСЖ"Труда,4к.1Г |  |  | 0,0385 |  | 0,0385 | 18,48 | 0 |
|  | Труда,4 кор.1-потери гвс | ТСЖ"Труда,4к.1Г |  |  |  |  |  | 19,413 | 19,413 |
|  | Труда,4 кор.1 потери от | ТСЖ"Труда,4кор1Т |  |  |  |  |  | 51,139 | 51,139 |
|  | Труда,4 кор.2-жилой дом от | ТСЖ"Труд" Т | 0,5 |  |  |  | 0,5 | 1188,266 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,103484 |  | 0,103484 | 377,513 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2-маг."Некрополь" от | ТСЖ"Труд" Т | 0,004902 |  |  |  | 0,004902 | 10,701 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2-офис 1,2 Сологова от | ТСЖ"Труд" Т | 0,019763 |  |  |  | 0,019763 | 46,968 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2-офис Зорина О.Н. от | ТСЖ"Труд" Т | 0,003326 |  |  |  | 0,003326 | 7,903 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2-офис Сологова гвс | ТСЖ"Труд"Г |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 | 0,959 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2-физ.л.ЛалаеваМ.Д. ГВС | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,0011 |  | 0,0011 | 1,337 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2 магазин"Твист"от | ТСЖ"Труд" Т | 0,003818 |  |  |  | 0,003818 | 8,335 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2 нежилое помещение Сологов. | ТСЖ"Труд" Т | 0,002859 |  |  |  | 0,002859 | 6,795 | 0 |
|  | Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис/гвс | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,0156 |  | 0,0156 | 26,082 | 0 |
|  | Труда,4к.2-ООО"Триатон"м.Твистгвс | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 2,674 | 0 |
|  | Труда,4к.2-подв.пом.ЛалаеваМ.Д.от | ТСЖ"Труд" Т | 0,003723 |  |  |  | 0,003723 | 8,849 | 0 |
|  | Труда,4к.2 рит.маг."Некрополь" ГВС | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,001467 |  | 0,001467 | 2,007 | 0 |
|  | Труда,6/1-жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,061609 |  | 0,061609 | 209,208 | 0 |
|  | Труда,6/1-жил.дом от | ЖРЭУ-6Т | 0,373 |  |  |  | 0,373 | 866,635 | 0 |
|  | Хозяйственный блок | Театр Т | 0,06385 | 0,089218 |  |  | 0,153068 | 243,359 | 3,519 |
|  | Циолковского 33,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 75,672 | 0 |
|  | Циолковского 33.ж.д. от. | ООО Группа Управ | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 489,237 | 0 |
|  | Циолковского 41 ,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,030983 |  | 0,030983 | 111,276 | 0 |
|  | Циолковского 41 ,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,191 |  |  |  | 0,191 | 488,152 | 0 |
|  | Циолковского 47,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 66,768 | 0 |
|  | Циолковского 47,ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 493,192 | 0 |
|  | Циолковского 58,12эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,05434 |  | 0,05434 | 178,044 | 0 |
|  | Циолковского 58,12эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,326038 |  |  |  | 0,326038 | 728,455 | 0 |
|  | Циолковского 60,9эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,327487 |  |  |  | 0,327487 | 723,828 | 0 |
|  | Циолковского 60,9эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,040076 |  | 0,040076 | 131,316 | 0 |
|  | Циолковского 62,12эт.ж.д.от. | ООО Группа Управ | 0,301068 |  |  |  | 0,301068 | 712,362 | 0 |
|  | Циолковского 62,12эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,044151 |  | 0,044151 | 144,66 | 0 |
|  | Циолковского,20 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,014983 |  |  |  | 0,014983 | 26,824 | 0 |
|  | Циолковского,20-учеб.кор. | ГБОУМГТУ 240Т | 0,219261 |  |  |  | 0,219261 | 521,081 | 0 |
|  | Циолковского,20 потери до т/сч. | ГБОУМГТУ 240Т |  |  |  |  |  | 2,808 | 2,808 |
|  | Циолковского,25 корпус 4 | ГБОУМГТУ 240Т | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 742,639 | 0 |
|  | Циолковского,3 "Искорка" от. | Отдел-14Д/с№53 Т | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 299,029 | 0 |
|  | Циолковского,3 д/с"Искорка" | Отдел-14Д/сN 53Г |  |  | 0,02108 |  | 0,02108 | 60,418 | 0 |
|  | Циолковского,37 ж.дом | ООО Группа Управ | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 370,433 | 0 |
|  | Циолковского,44-"Продукты" | Жигалова Е.В.449 | 0,005436 |  | 0,001029 |  | 0,006465 | 13,874 | 0 |
|  | Циолковского,44-5/Мед.кабинетультр./ | Дуболазов В.Д. Г |  |  | 0,0036 |  | 0,0036 | 1,434 | 0 |
|  | Циолковского,44-6 эт.ж.дом от. | ООО Группа Управ | 0,248 |  |  |  | 0,248 | 850,024 | 0 |
|  | Циолковского,44-6 эт.жилой дом гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,001859 |  | 0,001859 | 6,516 | 0 |
|  | Циолковского,44-офис | ООО"Восток Плюс" | 0,007341 |  | 0,001467 |  | 0,008808 | 18,88 | 0 |
|  | Циолковского,44-салон красоты | ООО АкваинжиринГ |  |  | 0,00264 |  | 0,00264 | 3,679 | 0 |
|  | Циолковского,44 Мед.кабинет | Дуболазов В.Д. Т | 0,003407 |  |  |  | 0,003407 | 8,098 | 0 |
|  | Циолковского,44 офис № 3 | Манюнина Л.Е.33Т | 0,007605 |  |  |  | 0,007605 | 18,072 | 0 |
|  | Циолковского,44 офис И 3 | МанюнинаЛ.Е. Г |  |  | 0,000444 |  | 0,000444 | 0,959 | 0 |
|  | Циолковского,44 салон красоты | ООО Акваинжин. Т | 0,008101 |  |  |  | 0,008101 | 17,682 | 0 |
|  | Циолковского,5-жил.дом гвс | ТСЖ"Циолков.5"Г |  |  | 0,011154 |  | 0,011154 | 40,689 | 0 |
|  | Циолковского,5-жил.дом от | ТСЖ"Циолковс.5"Т | 0,306182 |  |  |  | 0,306182 | 800,418 | 0 |
|  | Циолковского,5-офисы 1а,1б от | ТСЖ"Циолковс.5"Т | 0,015305 |  |  |  | 0,015305 | 36,373 | 0 |
|  | Циолковского,5-офисы2а,2б,3а, 3бот | ТСЖ"Циолковс.5"Т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 64,166 | 0 |
|  | Циолковского,5-офисы 4а,4б от | ТСЖ"Циолковс.5"Т | 0,017885 |  |  |  | 0,017885 | 42,505 | 0 |
|  | Циолковского,5 жил.дом гвс потери | ТСЖ"Циолков.5"Г |  |  |  |  |  | 20,777 | 20,777 |
|  | Циолковского,5 жил.дом от потери | ТСЖ"Циолковс.5"Т |  |  |  |  |  | 24,046 | 24,046 |
|  | ЦИОЛКОВСКОГО.67/1-ЖИЛ.ДОМ ГВС | ООО"Калугааг.507 |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,605 | 0 |
|  | Циолковского,67/1-жил.дом отопл. | ООО"Калугааг.507 | 0,17894 |  |  |  | 0,17894 | 425,257 | 0 |
|  | Циолковского,7-жил.дом от | ТСЖ"Циолков.7Т | 0,360461 |  |  |  | 0,360461 | 1019,963 | 0 |
|  | Циолковского,7-жил.дом потери от | ТСЖ"Циолков.7Т |  |  |  |  |  | 25,882 | 25,882 |
|  | Циолковского,7 жил.дом гвс | ТСЖ"Циолковск.7Г |  |  | 0,011267 |  | 0,011267 | 115,728 | 0 |
|  | Циолковского,7 жил.дом потери гвс | ТСЖ"Циолковск.7Г |  |  |  |  |  | 7,003 | 7,003 |
|  | Циолковского67/1 потери отопление | ООО"Калугааг.507 |  |  |  |  |  | 0,942 | 0,942 |
|  | Циолковского67/1 потери гвс | ООО"Калугааг.507 |  |  |  |  |  | 0,397 | 0,397 |
|  | Чебышева,3а | Калугавтодор Т | 0,03687 |  |  |  | 0,03687 | 89,7 | 2,078 |
|  | Чебышева,6 Д/сад | МБДОУ№2д.140Г |  |  | 0,012381 |  | 0,012381 | 35,489 | 0 |
|  | Чебышева,6 д/сад-новое здание | МБДОУ№2д.140Г |  |  | 0,020521 |  | 0,020521 | 58,819 | 0 |
|  | Чебышева,6 д/сад-новое здание | МБДОУ№2д.140Т | 0,115461 |  |  |  | 0,115461 | 287,718 | 0 |
|  | Чебышева,6 Д/сад от | МБДОУ№2д.140Т | 0,08839 |  |  |  | 0,08839 | 220,262 | 0 |
|  | Чебышева,6 институт | ГАОУДПОКГИМОТ | 0,08237 |  |  |  | 0,08237 | 195,756 | 0 |
|  | Яченский пер.2-жилой дом от | ЖРЭУ-6 Т | 0,132 |  |  |  | 0,132 | 288,015 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.2 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,034 |  |  |  | 0,034 | 57,673 | 0 |
|  | Дарвина,10 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 22,015 | 0 |
|  | Карпова,5 жил .дом | МУП Моск.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 34,524 | 0 |
|  | Карпова,7 жил .дом | МУП Моск.ок.Т | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 42,301 | 0 |
|  | Театрал ьная,22-промтоварн.магазин | СюринаТ.А. 464 | 0,003747 |  |  |  | 0,003747 | 8,179 | 0 |
|  | Театральная,36 ж/дом | МУП Моск.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 51,59 | 0 |
|  | Театральная,36 парикмахерская | ООО Зеркало" Т | 0,007179 |  |  |  | 0,007179 | 17,061 | 0 |
|  | Театральная,36 Театр юного зрителя | ТЮЗ Т | 0,08578 |  |  |  | 0,08578 | 193,04 | 0 |
|  | Герцена,д.27 база | ООО Торг 617 Т | 0,07323 |  |  |  | 0,07323 | 177,001 | 2,967 |
|  | Герцена,д.27 нежилое торгово-офисное пом | ООО Торг 617 Т | 0,065341 | 0,090859 |  |  | 0,1562 | 458,934 | 0 |
|  | Герцена,д.27 нежилые помещения | Окунев А.Э. Т | 0,018981 |  |  |  | 0,018981 | 47,636 | 2,526 |
|  | Герцена,д.27 потери до счетчика | ООО Торг 617 Т |  |  |  |  |  | 2,028 | 2,028 |
|  | Герцена,д.27,пом.1 промт.магазин | Доманова И.И.Т | 0,011827 |  |  |  | 0,011827 | 26,158 | 0,341 |
|  | Герцена,д.29 ж.д. ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,289918 |  |  |  | 0,289918 | 823,277 | 0 |
|  | Герцена,д.29 парикмахерская "Оптимус" | БартощукЕ.И.10 | 0,002129 |  |  |  | 0,002129 | 5,06 | 0 |
|  | Герцена,д.29,кв.3магазин"Хозтовары" | Лизункова М.175 | 0,002492 |  |  |  | 0,002492 | 5,44 | 0 |
|  | Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,201025 |  |  |  | 0,201025 | 653,373 | 0 |
|  | Герцена,д.31 офис | Кобзев В.Ю. 232 | 0,001886 |  |  |  | 0,001886 | 4,482 | 0 |
|  | Герцена,д.31 продовольственный магазин | ООО"Бархан"77 | 0,007477 |  |  |  | 0,007477 | 16,32 | 0 |
|  | Герцена,д.31 промтоварный магазин | Шония Д.Д.603 | 0,003129 |  |  |  | 0,003129 | 6,829 | 0 |
|  | Гкрцена,д.31 ,магазин "Сувениры,подарки" | Кирсанов М.Е.74 | 0,00271 |  |  |  | 0,00271 | 5,914 | 0 |
|  | Кирова,21 потери до т/счетчика | Сбербанк России |  |  |  |  |  | 44,409 | 44,409 |
|  | Кирова,21а-отделение N8608 СБ от,вент. | Сбербанк России | 0,480653 | 1,55 |  |  | 2,030653 | 6322,39 | 0 |
|  | Кирова,21а-Отделение N8608 СБ гвс | Сбербанк России |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 251,223 | 0 |
|  | Кирова,23-а магазин "Сувениры" | Колушкина С.В.72 | 0,00362 |  |  |  | 0,00362 | 8,603 | 0 |
|  | Кирова,23а-Кредит Европа Банк | Власов В.С.462 | 0,002793 |  |  |  | 0,002793 | 6,097 | 0 |
|  | Кирова,23а "Марк" ювелирный магазин | Эстет-Юк 471 | 0,005319 |  |  |  | 0,005319 | 11,61 | 0 |
|  | Кирова,23а магазин | Азаров И.В. 513 | 0,002643 |  |  |  | 0,002643 | 5,77 | 0 |
|  | Кирова,23А магазин "Русская рыбалка" | Прокофьев Л.530 | 0,004366 |  |  |  | 0,004366 | 9,53 | 0 |
|  | Кирова,23а магазин одежда | Кузнецова Ю.463 | 0,002475 |  |  |  | 0,002475 | 5,405 | 0 |
|  | Кирова,23А промтоварный магазин | Силадий И.В. 107 | 0,002576 |  |  |  | 0,002576 | 5,622 | 0 |
|  | Кирова,23а(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,479451 |  |  |  | 0,479451 | 1206,331 | 0 |
|  | Кирова,23а(маг"Книги") | ООО"Истоки" 84 | 0,009677 |  |  |  | 0,009677 | 22,998 | 0 |
|  | Кирова,23а(парикмахер) | ООО Очарован.642 | 0,00855 |  |  |  | 0,00855 | 20,32 | 0 |
|  | Кирова,23А, нежилое помещение | Хоум Кредит 224 | 0,005617 |  |  |  | 0,005617 | 13,349 | 0 |
|  | Кирова,23А, салон обуви "Рисима" | ООО"БИСТРО" 261 | 0,006419 |  |  |  | 0,006419 | 14,446 | 0 |
|  | Кирова,23а,N27 нежилое помещение | Бронникова 272 | 0,01037 |  |  |  | 0,01037 | 22,637 | 0 |
|  | Кирова,23а,кв.1 салон красоты "Бабор" | ЗоноваЭ.М. 519 | 0,006084 |  |  |  | 0,006084 | 14,458 | 0 |
|  | Кирова,23а,м-н"Виола" | КорневС.Б.184 | 0,003897 |  |  |  | 0,003897 | 8,506 | 0 |
|  | Кирова,23а,магазин "Незнакомка" | Уртминцева553 | 0,004054 |  |  |  | 0,004054 | 9,123 | 0 |
|  | Кирова,25-А магазин "Восток" | ООО "Восток" 575 | 0,0497 |  |  |  | 0,0497 | 111,845 | 0 |
|  | Кирова,25-А цокольный этаж "Восток" | ООО "Восток" 575 | 0,022 |  |  |  | 0,022 | 49,51 | 0 |
|  | Кирова,25-е нежилое помещение | Мол. кухня 699Т | 0,003042 |  |  |  | 0,003042 | 7,228 | 0 |
|  | Кирова,25-е, офис N 4 | Минаева Е.С. 587 | 0,0029 |  |  |  | 0,0029 | 6,892 | 0 |
|  | Кирова,25 "Е" торг.-офисное помещение | Абольник А.249 | 0,002332 |  |  |  | 0,002332 | 5,543 | 0 |
|  | Кирова,25 (ж.дом) НУ | НУКирова,25270 | 0,363 |  |  |  | 0,363 | 1147,034 | 0 |
|  | Кирова,25 ,аптека | ООО"Айболит" 191 | 0,015128 |  |  |  | 0,015128 | 35,953 | 0 |
|  | Кирова,25 и-н "Мадам" | Логинов Е.И.434 | 0,001639 |  |  |  | 0,001639 | 3,579 | 0 |
|  | Кирова,25 магазин | Чечин С.В.256 | 0,00567 |  |  |  | 0,00567 | 12,377 | 0 |
|  | Кирова,25 магазин "Беллиссимо" | Клямкин М.К.432 | 0,003814 |  |  |  | 0,003814 | 8,325 | 0 |
|  | Кирова,25 офис | ЗАО "РТК" 401 | 0,004218 |  |  |  | 0,004218 | 10,025 | 0 |
|  | Кирова,25 подвал | ООО"Бинэс" 594 | 0,026633 |  |  |  | 0,026633 | 58,135 | 0 |
|  | Кирова,25 торговое помещение | Павлов С.В. 633 | 0,039001 |  |  |  | 0,039001 | 85,135 | 0 |
|  | Кирова,25(парикмахер.) | ООО Авангард 618 | 0,00875 |  |  |  | 0,00875 | 20,794 | 0 |
|  | Кирова,25а(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,16035 |  |  |  | 0,16035 | 576,373 | 0 |
|  | Кирова,25Е нежилое помещение | МЦ"Айболит"689 | 0,008071 |  |  |  | 0,008071 | 19,181 | 0 |
|  | Кирова,25е(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,217504 |  |  |  | 0,217504 | 564,543 | 0 |
|  | Кирова.д.23,стр.19 промт.магазин | Бронникова Т.М.Т | 0,004466 |  |  |  | 0,004466 | 9,749 | 0 |
|  | Московская,30 храм Иоанна Предтечи | Архир.подвор. Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 109,143 | 0 |
|  | Московская,34-администр.здание | Служба хоз.об.Т | 0,056578 |  |  |  | 0,056578 | 134,459 | 0 |
|  | Московская,36 ООО"Стоматолог" | Стоматолог 598 | 0,044705 |  |  |  | 0,044705 | 111,4 | 0 |
|  | Московская,36 поликлиника | Стоматол.-2 645 | 0,02979 |  |  |  | 0,02979 | 74,235 | 0 |
|  | Московская,36(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,197129 |  |  |  | 0,197129 | 766,794 | 0 |
|  | Московская,д.34 адм.помещение | Избмр.комисс.Т | 0,014499 |  |  |  | 0,014499 | 34,457 | 0 |
|  | Суворова 112, ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,054469 |  |  |  | 0,054469 | 57,526 | 0 |
|  | Суворова,110(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Калуга-Заказ.Т | 0,016807 |  |  |  | 0,016807 | 26,173 | 0 |
|  | Суворова,112ж.д. ЖРЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 12,383 | 0 |
|  | Суворова,112 магазин | Шишков А.В.12 | 0,002409 |  |  |  | 0,002409 | 5,308 | 0,052 |
|  | Суворова,1 12 магазин прм.товаров | Кузнецова Е.М259 | 0,011775 |  |  |  | 0,011775 | 25,96 | 0,256 |
|  | Суворова,116-ДПК"Вятичи" | Содружество 67Т | 0,004299 |  |  |  | 0,004299 | 10,216 | 0 |
|  | Суворова,116 магазин "СТОКМАРКЕТ" | Полубинская 481 | 0,003395 |  |  |  | 0,003395 | 7,412 | 0 |
|  | Суворова,116ОПС | Почта России 192 | 0,014195 |  |  |  | 0,014195 | 33,735 | 0 |
|  | Суворова,116 Сервисный центр | ЗАО"Астарта"128 | 0,012208 |  |  |  | 0,012208 | 29,012 | 0 |
|  | Суворова,116(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,420979 |  |  |  | 0,420979 | 1197,847 | 0 |
|  | Суворова,116,магазин"Мир света" | ЧечинС.В.143 | 0,00436 |  |  |  | 0,00436 | 10,362 | 0 |
|  | Суворова,116,ООО"РЕССА" | ООО"РЕССА" 268 | 0,004267 |  |  |  | 0,004267 | 10,139 | 0 |
|  | Суворова,118ДЮСШ-5 | flK)UJCN5230 T | 0,007098 |  |  |  | 0,007098 | 16,867 | 0 |
|  | Суворова,118ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,515202 |  |  |  | 0,515202 | 1090,859 | 0 |
|  | Суворова,118 кафе | Марусов Д.М. 380 | 0,007934 |  |  |  | 0,007934 | 17,855 | 0 |
|  | Суворова,118 промтоварный магазин | Бронникова 211 | 0,008313 |  |  |  | 0,008313 | 18,146 | 0 |
|  | Суворова,118"Туфелька" | ООО"Туфелька"599 | 0,01257 |  |  |  | 0,01257 | 28,288 | 0 |
|  | Суворова,118/27,магазин"Коралл" | Черныш А.В. 8 | 0,015472 |  |  |  | 0,015472 | 33,771 | 0 |
|  | Суворова,120 ж.д. ЖРЭУ2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 636,006 | 0 |
|  | Суворова,д.112 промтоварный магазин | Соцкова Т. В. 582 | 0,022773 |  |  |  | 0,022773 | 49,71 | 0 |
|  | Суворова,д.116 магазин "Посуда" | Власова И.В.430 | 0,004081 |  |  |  | 0,004081 | 8,909 | 0 |
|  | Суворова,д.116 магазин "Оптика" | Калуга-Парит.695 | 0,002025 |  |  |  | 0,002025 | 4,812 | 0 |
|  | Суворова,д.116 магазин пром.тов. | Густова Е.Г.313 | 0,004951 |  |  |  | 0,004951 | 10,807 | 0 |
|  | Суворова,д.118 магазин | Галкин Д.С. 628 | 0,009283 |  |  |  | 0,009283 | 20,263 | 0 |
|  | Суворова,д.118 магазин "Одежда" | Репина Г.С.624 | 0,004265 |  |  |  | 0,004265 | 9,309 | 0 |
|  | Суворова,д.118 ресторан "Блэк Булл" | Ресторация 337 | 0,020031 |  |  |  | 0,020031 | 45,079 | 0 |
|  | Суворова,д.118 торговый зал | Апгрейд плюс 625 | 0,006992 |  |  |  | 0,006992 | 15,264 | 0 |
|  | Театральная пл.,д.1 драмтеатр | Драмтеатр 44 |  | 0,2672 | 0,0399 |  | 0,3071 | 429,517 | 0 |
|  | Театральная пл.,д.1 драмтеатр | Драмтеатр 44 | 0,3633 |  |  |  | 0,3633 | 817,577 | 0 |
|  | Церковь Жен-Мироносиц | Церк.жен-мир. Т | 0,030762 |  |  |  | 0,030762 | 46,121 | 0 |
|  | Дзержинского,25 2этаж,часть 1 этажа | Сергиенко С.572Т | 0,009082 |  |  |  | 0,009082 | 20,135 | 0,31 |
|  | Дзержинского,25 магазин "Имид" Сергиенко | Сергиенко 8Т | 0,00199 |  |  |  | 0,00199 | 4,412 | 0,068 |
|  | Дзержинского,25 магазин подвал Сергиенко | Сергиенко С.593 | 0,002581 |  |  |  | 0,002581 | 6,226 | 0,094 |
|  | Дзержинского,25 пристройка подвал | Черныш А. 147 Т | 0,002201 |  |  |  | 0,002201 | 4,881 | 0,075 |
|  | Дзержинского,25 пристройка 1 этаж часть | Черныш А.В.571Т | 0,003462 |  |  |  | 0,003462 | 7,678 | 0,121 |
|  | Дзержинского,25(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,048763 |  |  |  | 0,048763 | 86,128 | 0 |
|  | Дзержинского,25а админ.здание КФ МЭСИ | ГОУВПО МЭСИ 372 | 0,10882 |  |  |  | 0,10882 | 261,721 | 3,106 |
|  | Дзержинского,31(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,021245 |  |  |  | 0,021245 | 27,195 | 0 |
|  | Дзержинского,35 торгово-офисный центр | ПОСПДзер.35444Т | 0,144445 |  |  |  | 0,144445 | 315,302 | 0 |
|  | Дзержинского,37 торгово оф. центр потери | ПОСПДзер.37280Т |  |  |  |  |  | 1,433 | 1,433 |
|  | Дзержинского,37 торгово-офисный центр | ПОСПДзер.37280Т | 0,1268 |  |  |  | 0,1268 | 301,344 | 0 |
|  | Дзержинского,38 магазин | Интер-Альянс522Т | 0,085 |  |  |  | 0,085 | 185,543 | 0 |
|  | Дзержинского,38 потери | Интер-Альянс522Т |  |  |  |  |  | 2,478 | 2,478 |
|  | Дзержинского,50 частн.собств | ЛетягинаЛ.Г.16Т | 0,017645 |  |  |  | 0,017645 | 41,934 | 0 |
|  | Дзержинского,50,торговое помещение | ТкаченкоЛ.М.23Т | 0,014436 |  |  |  | 0,014436 | 34,955 | 0,647 |
|  | Кирова,26 кафе Холявин | Холявин 264 | 0,002192 |  |  |  | 0,002192 | 4,933 | 0 |
|  | Кирова,26 магазин "Магия золота" Свирид. | Свиридов И. 598 | 0,00319 |  |  |  | 0,00319 | 7,58 | 0 |
|  | Кирова,26 магазин "Смоленский трикотаж" | Рыбкина С.А. | 0,00379 |  |  |  | 0,00379 | 9,005 | 0 |
|  | Кирова,26 Промтоварный магазин Овсиенко | Овсиенко 10Т | 0,002626 |  |  |  | 0,002626 | 5,732 | 0 |
|  | Кирова,26 ювелирный магазин д.204 | ИП Гумеров 204 Т | 0,004867 |  |  |  | 0,004867 | 10,625 | 0 |
|  | Кирова,26(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,053281 |  |  |  | 0,053281 | 290,479 | 0 |
|  | Кирова,30а косметический салон Федоров | Федоров 543 | 0,004705 |  |  |  | 0,004705 | 11,182 | 0 |
|  | Кирова,30а магазин Рыбкина | Рыбкина С.А. | 0,002057 |  |  |  | 0,002057 | 4,492 | 0 |
|  | Кирова,30а магазин Рыбкина | Рыбкина С.А. | 0,008631 |  |  |  | 0,008631 | 18,839 | 0 |
|  | Кирова,30а офис врача частной практики | Болибок Н.Г 394 | 0,002454 |  |  |  | 0,002454 | 5,832 | 0 |
|  | Кирова,30а офис врача частной практики | Болибок Н.Г 394 | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,194 | 0 |
|  | Кирова,30А протоварный магазин Рыбкина | Рыбкина С.А. | 0,001923 |  |  |  | 0,001923 | 4,199 | 0 |
|  | Кирова,30а(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,09658 |  |  |  | 0,09658 | 206,584 | 0 |
|  | Кирова,32 к.1(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,118 |  |  |  | 0,118 | 288,393 | 0 |
|  | Кирова,32 к.3 салон красоты | Монастыршина398Т | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,194 | 0 |
|  | Кирова,32 кафе "Кристина" | Кафе Кристина538 | 0,006418 |  |  |  | 0,006418 | 14,444 | 0 |
|  | Кирова,32 кор.1 офис | Калуж.мед 626 Т | 0,002373 |  |  |  | 0,002373 | 5,638 | 0 |
|  | Кирова,32 магазин "Адидас" | АДИДАС 538 | 0,019063 |  |  |  | 0,019063 | 41,611 | 0 |
|  | Кирова,32 магазин "Малышка"Наталенко | Наталенко 538 | 0,014254 |  |  |  | 0,014254 | 31,115 | 0 |
|  | Кирова,32 магазин Пркофьев | Прокофьев Л. 538 | 0,019004 |  |  |  | 0,019004 | 41,483 | 0 |
|  | Кирова,32(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,190408 |  |  |  | 0,190408 | 646,681 | 0 |
|  | Кирова,32к.2(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 288,701 | 0 |
|  | Кирова,32к.3(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 291,634 | 0 |
|  | Кирова,32к.4(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 277,578 | 0 |
|  | Кирова,34 потери отопление | Бобченок 402 Т |  |  |  |  |  | 8,06 | 8,06 |
|  | Кирова,34 торгово-офисное здание | Бобченок 402 Т | 0,006879 | 0,007223 |  |  | 0,014102 | 34,385 | 0 |
|  | Кирова,36 магазин "Фаворит" | ИП Уланов В.С | 0,026728 |  |  |  | 0,026728 | 58,345 | 0 |
|  | Кирова,36 мансарда | ИП Уланов В.С | 0,0204 |  |  |  | 0,0204 | 44,529 | 0 |
|  | Кирова,36 потери | ИП Уланов В.С |  |  |  |  |  | 4,117 | 4,117 |
|  | Кирова,36 пристройка к магазину | ИП Уланов В.С | 0,148 | 0,2323 |  |  | 0,3803 | 690,256 | 0 |
|  | Кирова,38 магазин "Салон парфюмерии" | Прокофьев 17 Т | 0,005921 |  |  |  | 0,005921 | 15,056 | 0,838 |
|  | Кирова,38 промтоварный магазин Гоголев | Гоголев 165 | 0,01294 |  |  |  | 0,01294 | 30,096 | 1,851 |
|  | Кирова,38(ж.дом) ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 68,348 | 0 |
|  | Кирова32 пом.7 офис | Бобченок 627 Т | 0,004218 |  |  |  | 0,004218 | 10,025 | 0 |
|  | Марата,1 "Аптека" Красняков | Красняков 546 | 0,01893 |  |  |  | 0,01893 | 42,6 | 0 |
|  | Марата,1 магазин Ведуга | ООО "Ведуга" 640 | 0,1787 |  |  |  | 0,1787 | 390,077 | 0 |
|  | Марата,1(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 878,717 | 0 |
|  | Марата,5 магазин "Сумки" Губина | Губина И.А158 | 0,004115 |  |  |  | 0,004115 | 8,981 | 0 |
|  | Марата,5 нежилое помещение | ЦуровА.Д. 596Т | 0,003022 |  |  |  | 0,003022 | 7,181 | 0 |
|  | Марата,5 нежилое помещение | Маркина Л.П.162Т | 0,003224 |  |  |  | 0,003224 | 7,662 | 0 |
|  | Марата,5 нежилое помещение | Гыльчева Т.562Т | 0,003387 |  |  |  | 0,003387 | 8,048 | 0 |
|  | Марата,5 нежилое помещение | Иванова Л.А.241Т | 0,003305 |  |  |  | 0,003305 | 7,856 | 0 |
|  | Марата,5 ООО "Сатера" | ООО"Сатера" 586 | 0,02996 |  |  |  | 0,02996 | 71,202 | 0 |
|  | Марата,5 офис Целитель | ООО Целитель 547 | 0,002332 |  |  |  | 0,002332 | 5,543 | 0 |
|  | Марата,5(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,172492 |  |  |  | 0,172492 | 575,778 | 0 |
|  | Марата,5(парикмахерск) | ООО "Молодост322 | 0,01468 |  |  |  | 0,01468 | 34,886 | 0 |
|  | Гостинор.пер.,12к.12-маг."Автодебют" | ООО"Автодебют" Т | 0,022563 |  |  |  | 0,022563 | 49,251 | 0 |
|  | Гостиноряд.пер.12"Хозтовары" | ОООСт.торг Т | 0,011374 |  |  |  | 0,011374 | 7,094 | 0 |
|  | Гостинорядскийпер.13-маг."Удачный" | Алексеев В.А.Т | 0,011909 |  |  |  | 0,011909 | 36,736 | 10,74 |
|  | Ленина,108 стр.2 кор.11 | ООО"Арт-Дизайн-т | 0,007509 |  |  |  | 0,007509 | 17,846 | 0 |
|  | Ленина,108 стр.2 кор.11-офис | ФрунсонС.И. Т | 0,001196 |  |  |  | 0,001196 | 2,93 | 0,086 |
|  | Ленина,108,стр.2-офис | ООО"КХК" Т | 0,003772 |  |  |  | 0,003772 | 9,826 | 0,862 |
|  | Ленина,110 маг."Текстиль" | Остроумов В.В.Т | 0,013457 |  |  |  | 0,013457 | 30,961 | 1,588 |
|  | Ленина,110 магазин,пекарня | ООО Покров" Т | 0,011829 |  |  |  | 0,011829 | 29,268 | 3,447 |
|  | Ленина,112 | КРО"Патр.Рос. Т | 0,00148 |  |  |  | 0,00148 | 6,291 | 2,771 |
|  | Ленина,112-офис | Терниевский А.Н. | 0,001237 |  |  |  | 0,001237 | 2,968 | 0,028 |
|  | Ленина,112кор.8-2й этаж | ОООЭвейс" Т | 0,005131 |  |  |  | 0,005131 | 17,047 | 4,853 |
|  | Ленина,116 ГУК"Калужск.обл.дет.библ. | ГУК"Кал.обл.б."Т | 0,07553 |  |  |  | 0,07553 | 179,5 | 0 |
|  | Ленина,116 подвал | ГУК"Кал.обл.б."Т | 0,005361 |  |  |  | 0,005361 | 11,702 | 0 |
|  | Ленина,118-офис | Мигр.служб.293 Т | 0,017155 |  |  |  | 0,017155 | 41,709 | 0,941 |
|  | Ленина,118 к.5 Метод.центр | Курсы повышен.48 | 0,06615 |  |  |  | 0,06615 | 157,208 | 0 |
|  | Ленина,120 магазин | ООО Гостин.дворТ | 0,02815 |  |  |  | 0,02815 | 61,447 | 0 |
|  | Ленина,124-магазин | ГАУК КО"Центр нТ | 0,003044 |  |  |  | 0,003044 | 6,644 | 0 |
|  | Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" | Рыбкина С.А. Т | 0,0047 |  |  |  | 0,0047 | 10,26 | 0 |
|  | Ленина,124оф.10 | ГАУК КО"Центр нТ | 0,001034 |  |  |  | 0,001034 | 2,456 | 0 |
|  | Суворова,117-второй этаж здания | Матюшенко И.А260 | 0,00867 |  |  |  | 0,00867 | 21,65 | 0 |
|  | Суворова,117-гараж | РЭУ 54 | 0,00157 |  |  |  | 0,00157 | 3,015 | 0,204 |
|  | Суворова,117-гаражный бокс | ООО"Стоматолог"Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 16,113 | 0 |
|  | Суворова,117-Калужское областное общ. | Кал.об.общ.ох. Т | 0,012066 |  |  |  | 0,012066 | 28,675 | 0 |
|  | Суворова,117-офис"Акад.Вожд." | Акад. вождения Т | 0,006347 |  |  |  | 0,006347 | 15,499 | 0,414 |
|  | Суворова,117-стр.3 | ООО К ООО ВОИ Т | 0,00438 |  |  |  | 0,00438 | 10,41 | 0 |
|  | Суворова,117-фил."ВМК" | Филиал"ВМК" Т | 0,003874 |  |  |  | 0,003874 | 9,836 | 0,162 |
|  | Суворова,117офис | Террит.кадастр.Т | 0,006226 |  |  |  | 0,006226 | 12,196 | 0,293 |
|  | Суворова,117офис | РЭУ 54 | 0,102856 |  |  |  | 0,102856 | 244,441 | 0 |
|  | Суворова,117 потери Т | Матюшенко И.А260 |  |  |  |  |  | 3,466 | 3,466 |
|  | Суворова,117 стр.3-офис | Организ.ВОИ.468 | 0,006307 |  |  |  | 0,006307 | 17,76 | 2,771 |
|  | Суворова,117/склад/ | МУ.Скор.мед.п. Т | 0,00597 |  |  |  | 0,00597 | 14,189 | 0 |
|  | Достоевского,22 | Аристархов Ю.Н.Т | 0,0093 |  |  |  | 0,0093 | 23,223 | 0 |
|  | Достоевского,22-магазин "Обои" | Шаронов А.И. Т | 0,002577 |  |  |  | 0,002577 | 5,799 | 0 |
|  | Достоевского,22-община | Еврейская общ. Т | 0,003589 |  |  |  | 0,003589 | 8,531 | 0 |
|  | Достоевского,22"Пицерия",адм.здание | Красавцев А.И. Т | 0,004262 |  |  |  | 0,004262 | 9,59 | 0 |
|  | Достоевского,26 база | МЦ"Резерв Т | 0,028957 |  |  |  | 0,028957 | 75,172 | 6,354 |
|  | Пацаева,3а потери институт | Калугаагропр. Т |  |  |  |  |  | 17,267 | 17,267 |
|  | Пацаева,3а,гараж инст. | Калугаагропр. Т | 0,00609 |  |  |  | 0,00609 | 10,902 | 0 |
|  | Пацаева,3А,пристройка | Калугаагропр. Т | 0,08434 |  |  |  | 0,08434 | 200,437 | 0 |
|  | Пацаева,3а.инс.Калугаг | Калугаагропр. Т | 0,09544 |  |  |  | 0,09544 | 226,817 | 0 |

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В.Андриановой, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,137-ж.дом 1973г.от | ЗАО Система Т | 0,289639 |  |  |  | 0,289639 | 822,444 | 0 |
| 2 | Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от | Черемушки Т | 0,240764 |  |  |  | 0,240764 | 643,076 | 0 |
| 3 | Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,046475 |  | 0,046475 | 166,92 | 0 |
| 4 | Баррикад,139-магазин гвс. | Дмитриева С. В. 10 |  |  | 0,00044 |  | 0,00044 | 0,67 | 0 |
| 5 | Баррикад,139-магазин от. | Дмитриева С. В. 10 | 0,002517 |  |  |  | 0,002517 | 5,666 | 0 |
| 6 | Баррикад,139-прд.маг. | Сурганова Т.И. | 0,001556 |  |  |  | 0,001556 | 3,396 | 0 |
| 7 | Баррикад,149-ж.дом 1971г. | Черемушки Т | 0,213258 |  |  |  | 0,213258 | 597,667 | 0 |
| 8 | Баррикад,153-д/к"Колосок"от. | 14о."Колос"338 | 0,225 |  |  |  | 0,225 | 560,68 | 0 |
| 9 | Баррикад,153-д/к"Колосок"гвс | 14о."Колос"338Г |  |  | 0,106965 |  | 0,106965 | 139,358 | 0 |
| 10 | Баррикад,155-ж.д.1972г. | Черемушки Т | 0,254741 |  |  |  | 0,254741 | 704,207 | 0 |
| 11 | Баррикад,157-ж.дом 1974г. | Черемушки Т | 0,191355 |  |  |  | 0,191355 | 484,246 | 0 |
| 12 | Баррикад,159-ж.д.1973г. | Черемушки Т | 0,179124 |  |  |  | 0,179124 | 470,841 | 0 |
| 13 | Баррикад,161-ж.дом 1980г. | Черемушки Т | 0,136274 |  |  |  | 0,136274 | 319,732 | 0 |
| 14 | В.Андриановой,20-ж.дом, 1975г. | Забота Плюс Т | 0,156696 |  |  |  | 0,156696 | 419,608 | 0 |
| 15 | В.Андриановой,22-ж.дом, 1972г. | Забота Плюс Т | 0,140413 |  |  |  | 0,140413 | 357,441 | 0 |
| 16 | В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. | НПП Рокада Т | 0,217487 |  |  |  | 0,217487 | 598,01 | 0 |
| 17 | В.Андриановой,26-общ.1964г.от | Калуга-заказ.Т | 0,207254 |  |  |  | 0,207254 | 546,273 | 0 |
| 18 | В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,230155 |  |  |  | 0,230155 | 597,793 | 0 |
| 19 | В.Андриановой,3-cтоловая | 8о. шк.21 282Т | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 164,281 | 0 |
| 20 | В.Андриановой,3-мастерские | 8о. шк.21 282Т | 0,142 |  |  |  | 0,142 | 319,559 | 0 |
| 21 | В.Андриановой,3-пристройка | 8о. шк.21 282Т | 0,17 |  |  |  | 0,17 | 382,571 | 0 |
| 22 | В.Андриановой,3-спорт.зал | 8о. шк.21 282Т | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 141,777 | 0 |
| 23 | В.Андриановой,3-ст.здание шк. | 8о. шк.21 282Т | 0,187 |  |  |  | 0,187 | 430,997 | 10,169 |
| 24 | В.Андриановой,3-теплица | 8о. шк.21 282Т | 0,033 |  |  |  | 0,033 | 82,233 | 0 |
| 25 | В.Андриановой,3-школа N 21-столовая | 8о.шк.21 282Г |  |  | 0,026762 |  | 0,026762 | 184,1 | 0 |
| 26 | В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. | СпецРемСтрой Т | 0,136432 |  |  |  | 0,136432 | 355,607 | 0 |
| 27 | В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,285382 |  |  |  | 0,285382 | 843,451 | 0 |
| 28 | В.Андриановой,5-ж.д.1971 г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,291663 |  |  |  | 0,291663 | 835,639 | 0 |
| 29 | В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,042328 |  | 0,042328 | 164,7 | 0 |
| 30 | К.Либкнехта д.40 | МУП Москов.ок.Т |  |  |  |  |  | 62,062 | 0 |
| 31 | К.Либкнехта,18-адм.здан. | ЗАО"КСМАО"498Т | 0,2291 |  |  |  | 0,2291 | 544,465 | 0 |
| 32 | К.Либкнехта,18, потери отопление | ЗАО"КСМАО"498Т |  |  |  |  |  | 5,777 | 5,777 |
| 33 | К.Либкнехта,34-ж.д.1950г. | Квартирант Пл.Т | 0,171159 |  |  |  | 0,171159 | 199,059 | 0 |
| 34 | К.Либкнехта,36-ж.д.1950г. | ТСЖ"К.Либкн.36"Т | 0,046604 |  |  |  | 0,046604 | 69,335 | 0 |
| 35 | К.Либкнехта,38-ж.д.1950г. | Квартирант Пл.Т | 0,054657 |  |  |  | 0,054657 | 96,46 | 0 |
| 36 | К.Либкнехта,38а-ж.д.1950г. | МУП Москов.ок.Т | 0,010979 |  |  |  | 0,010979 | 14,868 | 0 |
| 37 | К.Либкнехта,38б-ж.д.1950г. | МУП Москов.ок.Т | 0,011177 |  |  |  | 0,011177 | 14,637 | 0 |
| 38 | К.Либкнехта,42-общ.1954г.от | Калуга-заказ.Т | 0,069365 |  |  |  | 0,069365 | 117,663 | 0 |
| 39 | К.Либкнехта,42а-общ.1954г.от | Калуга-заказ.Т | 0,040492 |  |  |  | 0,040492 | 67,193 | 0 |
| 40 | Ленина, 47- потери до т/сч. | ДШИ-3 648 Т |  |  |  |  |  | 1,155 | 1,155 |
| 41 | Ленина,39-ж.д 1965г. | ООО Ваш Уют Т | 0,194 |  |  |  | 0,194 | 463,33 | 0 |
| 42 | Ленина,39-женская консульт. | Больница N5 126 | 0,053687 |  |  |  | 0,053687 | 127,588 | 0 |
| 43 | Ленина,41-офис от. | Филатова Н.Н.634 | 0,001724 |  |  |  | 0,001724 | 4,096 | 0 |
| 44 | Ленина,41 ж/д,1965г.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,233523 |  |  |  | 0,233523 | 612,423 | 0 |
| 45 | Ленина,43-маг.пром.бывш.кв.2 | Комогорова А.Н. | 0,002276 |  |  |  | 0,002276 | 5,408 | 0 |
| 46 | Ленина,43-маг.промтов. | Бойцова Е.В.263 | 0,002115 |  |  |  | 0,002115 | 5,026 | 0 |
| 47 | Ленина,43-мебельный маг. | Сидоренко Д. Н | 0,002276 |  |  |  | 0,002276 | 5,408 | 0 |
| 48 | Ленина,43-пром.маг./бывш.кв.3/ | Афанасьева Т.С. | 0,002061 |  |  |  | 0,002061 | 4,897 | 0 |
| 49 | Ленина,43ж/д,1966г.,ЖРЭУ-7 | ООО Ваш Уют Т | 0,219655 |  |  |  | 0,219655 | 608,734 | 0 |
| 50 | Ленина,45-д/с 7 от. | 7от.д/с7 270Т | 0,0977 | 0,07293 |  |  | 0,17063 | 299,472 | 0 |
| 51 | Ленина,45-д/сад 7 гвс | 7от.д/с7 270Г |  |  | 0,029678 |  | 0,029678 | 252,066 | 174,734 |
| 52 | Ленина,45 потери до теп/ сч. от. | 7от.д/с7 270Т |  |  |  |  |  | 3,714 | 3,714 |
| 53 | Ленина,47 ДШИ-3 | ДШИ-3 648 Т | 0,069407 |  |  |  | 0,069407 | 111,207 | 0 |
| 54 | Ленина,49-ж.д.1964г.ЖЭУ-7 | СпецРемСтрой Т | 0,161778 |  |  |  | 0,161778 | 380,625 | 0 |
| 55 | Ленина,49а-магазин | Макаров А.Н.21Т | 0,0053 |  |  |  | 0,0053 | 11,57 | 0 |
| 56 | Ленина,51-гараж.боксы | ООО"ТСДМ"259Т | 0,0225 |  |  |  | 0,0225 | 40,494 | 0,213 |
| 57 | Ленина,51 Бизнес-Клуб | ООО"Бизн.178Т | 0,218 |  |  |  | 0,218 | 543,238 | 0 |
| 58 | Ленина,51 потери отопление | ООО"Бизн.178Т |  |  |  |  |  | 5,251 | 5,251 |
| 59 | Ленина,53--прод.маг."Сгомонь" | Евдокимова Л.А. | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
| 60 | Ленина,53-маг."Оптика" | Байстрюк 250 | 0,002609 |  |  |  | 0,002609 | 5,696 | 0 |
| 61 | Ленина,53-маг.Морозова | Морозова А.П.359 | 0,002724 |  |  |  | 0,002724 | 6,473 | 0 |
| 62 | Ленина,53-ООО"Славянский базар" | ООО"Славян.базар | 0,007295 |  |  |  | 0,007295 | 16,417 | 0 |
| 63 | Ленина,53 ж/д, 1965г. | СпецРемСтрой Т | 0,222254 |  |  |  | 0,222254 | 702,534 | 0 |
| 64 | Ленина,53 кв.21-маг.пром.тов. | Аксенова М.В.335 | 0,002977 |  |  |  | 0,002977 | 6,5 | 0 |
| 65 | Ленина,53 кв.41-маг.пром.тов. | Аксенова М.В.335 | 0,002609 |  |  |  | 0,002609 | 5,696 | 0 |
| 66 | Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. | СпецРемСтрой Т | 0,207684 |  |  |  | 0,207684 | 606,774 | 0 |
| 67 | Ленина,53,корп.2-офис | СпецРемСтрой 461 | 0,002535 |  |  |  | 0,002535 | 6,024 | 0 |
| 68 | Ленина,53,корп.2-стом.каб. | ООО"Улыбка"38Т | 0,006282 |  |  |  | 0,006282 | 14,928 | 0 |
| 69 | Ленина,55-ж.дом.1959г. | НПП Союз Т | 0,224414 |  |  |  | 0,224414 | 480,039 | 0 |
| 70 | Ленина,57- Запад.трибуна гвс | Стад.Центр.600Г |  |  | 0,005265 |  | 0,005265 | 52,139 | 9,883 |
| 71 | Ленина,57-Западная трибуна от | Стад."Центр.600Т | 0,044 |  |  |  | 0,044 | 107,798 | 3,23 |
| 72 | Ленина,57 Админист.здание | Стад."Центр.600Т | 0,0794 |  |  |  | 0,0794 | 193,676 | 4,979 |
| 73 | Ленина,57 м-н "Комфорт-LG" | Стад."Центр.600Т | 0,0511 |  |  |  | 0,0511 | 111,545 | 0 |
| 74 | Ленина,57 потери до т/сч. | Стад."Центр.600Т |  |  |  |  |  | 2,291 | 2,291 |
| 75 | Ленина,57 Северная трибуна | Стад."Центр.600Т | 0,03485 |  |  |  | 0,03485 | 110,919 | 28,098 |
| 76 | Ленина,57 Южная трибуна | Стад."Центр.600Т | 0,1075 |  |  |  | 0,1075 | 278,363 | 22,885 |
| 77 | пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.гвс | ЗАО Система Г |  |  | 0,004957 |  | 0,004957 | 17,808 | 0 |
| 78 | пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.от | ЗАО Система Т | 0,122666 |  |  |  | 0,122666 | 246,883 | 0 |
| 79 | пер.Паровозный,4а-ж.д.2эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,034678 |  |  |  | 0,034678 | 48,902 | 0 |
| 80 | пер.Паровозный,4а-ж.д.2эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,000545 |  | 0,000545 | 2,22 | 0 |
| 81 | ПС В.Ан.5-Система | ЗАО Система Г |  |  | 0,012781 |  | 0,012781 | 73,44 | 0 |
| 82 | ПС В.Андриановой,5-"Черемушки" | Черемушки Г |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 213,66 | 0 |
| 83 | ПС В.Андриановой,5-ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,044151 |  | 0,044151 | 253,716 | 0 |

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлётная, 46, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Аэропорт- насосная станция | Облводокан.367Т | 0,007 |  |  |  | 0,007 | 18,344 | 1,709 |
| 2 | Аэропорт-пассаж.здание | Аэронавигация 177 | 0,049237 |  |  |  | 0,049237 | 128,715 | 11,701 |
| 3 | Взлетная 46- здание техбригад | Меж.Аэропорт 207 | 0,018474 |  |  |  | 0,018474 | 43,904 | 0 |
| 4 | Взлетная 46-Гараж | Меж.Аэропорт 207 | 0,073833 |  |  |  | 0,073833 | 132,182 | 0 |
| 5 | Взлетная 46-Здание авиаотряда | Меж.Аэропорт 207 | 0,051934 |  |  |  | 0,051934 | 123,424 | 0 |
| 6 | Взлетная 46 - Аэропорт служ.-пассаж.здан | Меж.Аэропорт 207 | 0,053171 |  |  |  | 0,053171 | 126,363 | 0 |
| 7 | Взлетная ,46-пож.депо/стр б/ | Аэронавигация 177 | 0,0264 |  |  |  | 0,0264 | 59,412 | 0 |
| 8 | ПС Взлетная,46 УК Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,02457 |  | 0,02457 | 140,208 | 0 |
| 9 | Тер.Аэропорта,1-ж.д.1993г.5эт.от | Наш Тайфун Т | 0,200516 |  |  |  | 0,200516 | 528,129 | 0 |
| 10 | Тер.Аэропорта,1-ж.д.1993г.5эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,0286 |  | 0,0286 | 111,276 | 0 |
| 11 | Тер.Аэропорта,2-общ.1971 г.от | Калуга-заказ.Т | 0,07606 |  |  |  | 0,07606 | 118,818 | 0 |
| 12 | Тер.Аэропорта,3-общ.1972г.от | Наш Тайфун Т | 0,038951 |  |  |  | 0,038951 | 68,18 | 0 |

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 2-й Красноарм.пер.3 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,1459 |  |  |  | 0,1459 | 346,735 | 0 |
| 2 | Вилонов,д.31 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,076874 |  |  |  | 0,076874 | 150,801 | 0 |
| 3 | Вилонова,16 потери гвс до т/сч | Мед.колл.685 Г |  |  |  |  |  | 6,682 | 6,682 |
| 4 | Вилонова,16 потери до т/сч | Мед.колл.685Т |  |  |  |  |  | 4,756 | 4,756 |
| 5 | Вилонова,46 помещения | Упр.Росздр.373 Т | 0,014986 |  |  |  | 0,014986 | 35,614 | 0 |
| 6 | Вилонова,46 потери | Упр.Росздр.373 Т |  |  |  |  |  | 0,375 | 0,375 |
| 7 | Вилонова,46 потери до т/сч. | Рослесзащ.450 Т |  |  |  |  |  | 0,89 | 0,89 |
| 8 | Вилонова,д.16 общежитие | Мед.колл.685 Т | 0,206537 |  |  |  | 0,206537 | 490,842 | 0 |
| 9 | Вилонова,д.16 общежитие | Мед.колл.685 Г |  |  | 0,0924 |  | 0,0924 | 337,074 | 0 |
| 10 | Вилонова,д.23 гараж | Уч.-курс.комб.Т | 0,0027 |  |  |  | 0,0027 | 4,834 | 0 |
| 11 | Вилонова,д.23 Уч.комб.с гар. | Уч.-курс.комб.Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 157,528 | 0 |
| 12 | Вилонова,д.27 поликлиника | Детск.гор.б.27 Т | 0,179804 |  |  |  | 0,179804 | 448,058 | 0 |
| 13 | Вилонова,д.27 Центр.детск.поликл. | Детск.гор.б.27 Г |  |  | 0,01946 |  | 0,01946 | 25,353 | 0 |
| 14 | Вилонова,д.31кв.7стоматологический каби | Шевелев А.В.Т | 0,002474 |  |  |  | 0,002474 | 5,88 | 0 |
| 15 | Вилонова,д.31 ДПК "Радуга" | Содружество 67Т | 0,009772 |  |  |  | 0,009772 | 23,223 | 0 |
| 16 | Вилонова,д.34а Хоз.корпус | Детск.гор.б.27 Т | 0,011964 |  |  |  | 0,011964 | 39,394 | 10,96 |
| 17 | Вилонова,д.35 Гараж | Детская стом.39Т | 0,01247 |  |  |  | 0,01247 | 25,998 | 3,673 |
| 18 | Вилонова,д.35 Обл.дет.ст.п. | Детская стом.39Г |  |  | 0,04 |  | 0,04 | 62,534 | 0 |
| 19 | Вилонова,д.35 Обл.детск.стом.поликлиника | Детская стом.39Т | 0,093455 |  |  |  | 0,093455 | 232,881 | 0 |
| 20 | Вилонова,д.35 поликлиника | Про-Дента-Люкс Т | 0,012846 |  |  |  | 0,012846 | 32,011 | 0 |
| 21 | Вилонова,д.35 поликлиника | Про-Дента-Люкс Г |  |  | 0,001538 |  | 0,001538 | 1,337 | 0 |
| 22 | Вилонова,д.38 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,15732 |  |  |  | 0,15732 | 436,492 | 0 |
| 23 | Вилонова,д.46 админ.здание | Рослесзащ.450 Т | 0,0372 |  |  |  | 0,0372 | 88,406 | 0 |
| 24 | Вилонова,д.46 гараж | Мин.лес.х-ва55Т | 0,010005 |  |  |  | 0,010005 | 21,152 | 3,241 |
| 25 | Вилонова,д.46 офис | ТФГИ по ЦФО 654 | 0,0161 |  |  |  | 0,0161 | 38,261 | 0 |
| 26 | Вилонова,д.46 офис потери | ТФГИ по ЦФО 654 |  |  |  |  |  | 0,375 | 0,375 |
| 27 | Гаражи детской больницы | Детск.гор.б.27 Т | 0,044 |  |  |  | 0,044 | 78,771 | 0 |
| 28 | Гаражи детской гор.больницы | Детск.гор.б.27 Т | 0,044275 |  |  |  | 0,044275 | 79,265 | 0 |
| 29 | Зеленый крупец 3,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,019663 |  | 0,019663 | 75,6 | 0 |
| 30 | Знаменская 4к.1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,035393 |  | 0,035393 | 136,068 | 0 |
| 31 | Знаменская 4к.2,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,025561 |  | 0,025561 | 98,268 | 0 |
| 32 | Знаменская,11,ж.д. 5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 76,517 | 0 |
| 33 | Знаменская, 13 ж.д. | МУП Москов.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 75,201 | 0 |
| 34 | Знаменская,15 ж.д.5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,034 |  |  |  | 0,034 | 75,887 | 0 |
| 35 | Знаменская, 17ж.д. | МУП Москов.ок.Т | 0,037 |  |  |  | 0,037 | 73,423 | 0 |
| 36 | Знаменская, 19к.1 ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,08 |  |  |  | 0,08 | 185,255 | 0 |
| 37 | Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 60,893 | 0 |
| 38 | Знаменская,2а ж.д. | Квартал Т | 0,185 |  |  |  | 0,185 | 469,273 | 0 |
| 39 | Знаменская,3 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,131222 |  |  |  | 0,131222 | 294,224 | 0 |
| 40 | Знаменская,3 офис | Лифтмонтаж 506 | 0,03346 |  |  |  | 0,03346 | 79,52 | 0 |
| 41 | Знаменская,4 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,181 |  |  |  | 0,181 | 505,197 | 0 |
| 42 | Знаменская,9 ж.д.5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,037 |  |  |  | 0,037 | 75,579 | 0 |
| 43 | Кутузова 28 кв.1 кафе | Гордеева И.Н.403 | 0,001987 |  |  |  | 0,001987 | 4,472 | 0 |
| 44 | Кутузова 28 магазин "Семена плюс" | Гуров А.С. 526 | 0,001505 |  |  |  | 0,001505 | 3,286 | 0 |
| 45 | Кутузова 30 парикмахерская | Хряпенков А.И.Т | 0,002042 |  |  |  | 0,002042 | 4,852 | 0 |
| 46 | Кутузова 31к.1,общ.ж.д.гвс | Калуга-Заказ. Г |  |  | 0,05346 |  | 0,05346 | 157,872 | 0 |
| 47 | Кутузова 31к.1,общ.ж.д.от. | Калуга-Заказ.Т | 0,166 |  |  |  | 0,166 | 383,593 | 0 |
| 48 | Кутузова 31к.2,общ.гвс | Калуга-Заказ. Г |  |  | 0,044352 |  | 0,044352 | 130,968 | 0 |
| 49 | Кутузова 31к.2,общ.от. | Калуга-Заказ.Т | 0,17 |  |  |  | 0,17 | 441,532 | 0 |
| 50 | Кутузова 35/46 аптека | Колосов В. В. 300 | 0,001534 |  |  |  | 0,001534 | 3,452 | 0 |
| 51 | Кутузова,28 ж.д.5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 37,065 | 0 |
| 52 | Кутузова,30 ж.д. | МУП Москов.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 73,276 | 0 |
| 53 | Кутузова,30 магазин "Вина Фанагории" | Прохоров А.П.588 | 0,003529 |  |  |  | 0,003529 | 7,704 | 0 |
| 54 | Кутузова,30, магазин "Сток-маркет" | Сахаров Д. Г. 549 | 0,001037 |  |  |  | 0,001037 | 2,263 | 0 |
| 55 | Кутузова,30/28 хлебный магазин | Русский хлеб 630 | 0,00344 |  |  |  | 0,00344 | 7,741 | 0 |
| 56 | Кутузова,35/46 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,115 |  |  |  | 0,115 | 288,715 | 0 |
| 57 | Кутузова,35/46,кв.24 нежилое помещение | Камендровский223 | 0,001703 |  |  |  | 0,001703 | 4,048 | 0 |
| 58 | Кутузова,д.28 торг.-офисное помещение | Васильева Е.309 | 0,002778 |  |  |  | 0,002778 | 6,603 | 0 |
| 59 | Кутузова,д.28,кв.9 промт.магазин | КрученковС.Н102 | 0,00312 |  |  |  | 0,00312 | 6,811 | 0 |
| 60 | Кутузова,д.30 офис | Прохоров А.П.588 | 0,002129 |  |  |  | 0,002129 | 5,06 | 0 |
| 61 | Кутузова,д.30,кв.2 магазин "Цветы" | Сахарова Л.Е. 81 | 0,001137 |  |  |  | 0,001137 | 2,484 | 0 |
| 62 | Кутузова,д.30,кв.3 магазин "Одежда" | Сахарова Л.Е. 83 | 0,002007 |  |  |  | 0,002007 | 4,381 | 0 |
| 63 | Кутузова,д.35/46 "Евросеть" | Евр.-Ритейл 294 | 0,001683 |  |  |  | 0,001683 | 3,999 | 0 |
| 64 | Кутузова,д.35/46 промтоварный магазин | Анисимов И.А.317 | 0,002372 |  |  |  | 0,002372 | 5,179 | 0 |
| 65 | Кутузова,д.35/46 Сатурн" | Кутявина А.С.398 | 0,001974 |  |  |  | 0,001974 | 4,309 | 0 |
| 66 | Лунач.57,стр.7 произв. и вспом. помещ | ООО"Ротонда" Т | 0,114463 |  |  |  | 0,114463 | 257,589 | 0 |
| 67 | Луначарского 40,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,26 | 0 |
| 68 | Луначарского 40,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,057506 |  |  |  | 0,057506 | 79,107 | 0 |
| 69 | Луначарского 45 Поликлиника | Горб.Кр.Кр.543 Г |  |  | 0,03575 |  | 0,03575 | 55,889 | 0 |
| 70 | Луначарского 51,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,012393 |  | 0,012393 | 44,508 | 0 |
| 71 | Луначарского 51,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,04137 |  |  |  | 0,04137 | 165,473 | 0 |
| 72 | Луначарского,42/19 админ.здание | Суд.деп. 178-1Т | 0,079655 |  |  |  | 0,079655 | 189,304 | 0 |
| 73 | Луначарского,44- кафе | ООО"УСПЕХ"301 | 0,006987 |  |  |  | 0,006987 | 15,723 | 0 |
| 74 | Луначарского,44 магазин "Продукты" | ООО"Успех" 592 | 0,007594 |  |  |  | 0,007594 | 16,576 | 0 |
| 75 | Луначарского,44,ж.д.5ЖРЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,02662 |  |  |  | 0,02662 | 39,529 | 0 |
| 76 | Луначарского,45 ж.д. | Забота Плюс Т | 0,205 |  |  |  | 0,205 | 637,805 | 0 |
| 77 | Луначарского,45 поликлиника | Горб.Кр.Кр.543 Т | 0,044 |  |  |  | 0,044 | 109,645 | 0 |
| 78 | Луначарского,50 Общежитие музучилища | Музколледж 66 Т | 0,12374 |  |  |  | 0,12374 | 294,073 | 0 |
| 79 | Луначарского,52 ж.д.5-ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,138489 |  |  |  | 0,138489 | 338,415 | 0 |
| 80 | Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,17773 |  |  |  | 0,17773 | 503,65 | 0 |
| 81 | Луначарского,53, магазин | ООО "Доминиум" Т | 0,007125 |  |  |  | 0,007125 | 15,554 | 0 |
| 82 | Луначарского,57 потери (Велт) | ООО Велт Т |  |  |  |  |  | 1,569 | 1,569 |
| 83 | Луначарского,57 стр. 7 потери | ООО"Ротонда" Т |  |  |  |  |  | 23,823 | 23,823 |
| 84 | Луначарского,57 стр.4 потери | ЮРКОНСАЛТ Т |  |  |  |  |  | 4,02 | 4,02 |
| 85 | Луначарского,57, потери | Соцкова Т. В. Т |  |  |  |  |  | 3,481 | 3,481 |
| 86 | Луначарского,57,стр.2 часть помещения | ООО Велт Т | 0,069759 |  |  |  | 0,069759 | 168,698 | 2,913 |
| 87 | Луначарского,57стр.2 | Соцкова Т. В. Т | 0,154155 |  |  |  | 0,154155 | 372,811 | 6,458 |
| 88 | Луначарского,63ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,125464 |  |  |  | 0,125464 | 314,195 | 0 |
| 89 | Луначарского,65 ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,145384 |  |  |  | 0,145384 | 366,604 | 0 |
| 90 | Луначарского,65 Клуб ВОГ | ОООИВОГ222 | 0,02557 |  |  |  | 0,02557 | 57,542 | 0 |
| 91 | Луначарского,7 потери (Профобразование) | Профобразов.Т |  |  |  |  |  | 1,774 | 1,774 |
| 92 | Луначарского,д.53 "Букет вин" | Букет вин 284 | 0,005252 |  |  |  | 0,005252 | 11,463 | 0 |
| 93 | Луначарского,д.53 админ.здание | МУП"ЕДС"428 | 0,0071 |  |  |  | 0,0071 | 16,874 | 0 |
| 94 | Луначарского,д.53 магазин "Сябр" | Яковлева В.И.307 | 0,00368 |  |  |  | 0,00368 | 8,031 | 0 |
| 95 | Луначарского,д.53 торгово-офисное помещ. | Харитонова Г.346 | 0,004786 |  |  |  | 0,004786 | 11,373 | 0 |
| 96 | Луначарского,д.53,пом.42 от | Афонина Е.И. Т | 0,004806 |  |  |  | 0,004806 | 11,424 | 0,001 |
| 97 | Луначарского,д.57 нежилое помещение | Профобразов.Т | 0,076106 |  |  |  | 0,076106 | 184,162 | 3,293 |
| 98 | Луначарского,д.57 строение 5 | ЮРКОНСАЛТ Т | 0,0384 |  |  |  | 0,0384 | 68,746 | 0 |
| 99 | Луначарского,д.57 строение 4 | ЮРКОНСАЛТ Т | 0,127625 |  |  |  | 0,127625 | 287,209 | 0 |
| 100 | Луначарского,д.57 строение 6 | ЮРКОНСАЛТ Т | 0,02966 |  |  |  | 0,02966 | 78,476 | 7,988 |
| 101 | Луначарского,д.57 строение 3 | ЮРКОНСАЛТ Т | 0,0133 |  |  |  | 0,0133 | 31,609 | 0 |
| 102 | Луначарского,д.57,строение 3 потери | ЮРКОНСАЛТ Т |  |  |  |  |  | 6,368 | 6,368 |
| 103 | Никитина 10,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,00118 |  | 0,00118 | 4,452 | 0 |
| 104 | Никитина 10,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,025 |  |  |  | 0,025 | 45,199 | 0 |
| 105 | Никитина 19 общежитие МГТУ | МГТУ им.Баум.240 |  |  | 0,156317 |  | 0,156317 | 570,29 | 0,043 |
| 106 | Никитина 21 общ.МГТУ | МГТУ им.Баум.240 |  |  | 0,156317 |  | 0,156317 | 570,366 | 0,119 |
| 107 | Никитина 9 КИПиА | Теплосеть 441 | 0,028918 |  |  |  | 0,028918 | 68,725 | 0 |
| 108 | Никитина, 2 ФТО гвс | Горб.Кр.Кр. 26 Г |  |  | 0,0377 |  | 0,0377 | 91,687 | 0 |
| 109 | Никитина, 3 Адм.корп.ТМО гвс | Горб.Кр.Кр. 26 Г |  |  | 0,0312 |  | 0,0312 | 32,521 | 0 |
| 110 | Никитина, 4 ТО гвс | Горб.Кр.Кр. 26 Г |  |  | 0,0195 |  | 0,0195 | 47,424 | 0 |
| 111 | Никитина, 4а ТО гвс | Горб.Кр.Кр. 26 Г |  |  | 0,078 |  | 0,078 | 189,694 | 0 |
| 112 | Никитина,2 ФТО от | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,06075 |  |  |  | 0,06075 | 151,384 | 0 |
| 113 | Никитина,2а ЛОР отделение от | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,047495 |  |  |  | 0,047495 | 118,353 | 0 |
| 114 | Никитина,2а ЛОР отделение гвс | Горб.Кр.Кр. 26 Г |  |  | 0,0325 |  | 0,0325 | 79,04 | 0 |
| 115 | Никитина,3 Гараж | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,022932 |  |  |  | 0,022932 | 42,188 | 1,134 |
| 116 | Никитина,3Ади.корп. ТМО от | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,08805 |  |  |  | 0,08805 | 209,254 | 0 |
| 117 | Никитина,4 ТО от | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,09969 |  |  |  | 0,09969 | 248,419 | 0 |
| 118 | Никитина,4а ТО от | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,07992 |  |  |  | 0,07992 | 199,154 | 0 |
| 119 | Никитина,8а,ж.д.5ЖРЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,044 |  |  |  | 0,044 | 75,957 | 0 |
| 120 | Певомайская,д.30стоматолог.кабинет | Королева Т.Д.208 | 0,009572 |  |  |  | 0,009572 | 22,748 | 0 |
| 121 | Первомайская 12,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,012584 |  | 0,012584 | 48,96 | 0 |
| 122 | Первомайская 12,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,148058 |  |  |  | 0,148058 | 367,017 | 0 |
| 123 | Первомайская 16а магазин | Елена-плюс Т | 0,003998 |  |  |  | 0,003998 | 8,725 | 0 |
| 124 | Первомайская 27 ж.д.гвс | Белый Город Г |  |  | 0,016016 |  | 0,016016 | 62,316 | 0 |
| 125 | Первомайская 27 ж.д.от. | Белый Город Т | 0,113662 |  |  |  | 0,113662 | 337,043 | 0 |
| 126 | Первомайская 30,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,042757 |  | 0,042757 | 153,564 | 0 |
| 127 | Первомайская 30,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,415814 |  |  |  | 0,415814 | 1022,154 | 0 |
| 128 | Первомайская 33 Гараж | Кожвендисп. 40 Т | 0,017735 |  |  |  | 0,017735 | 36,289 | 4,538 |
| 129 | Первомайская 33 кож.вен.дисп. | Кожвендисп. 40 Г |  |  | 0,065542 |  | 0,065542 | 266,984 | 27,888 |
| 130 | Первомайская,14 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,140573 |  |  |  | 0,140573 | 336,49 | 0 |
| 131 | Первомайская, 16 частный дом | Прохорова В.Г.Т | 0,011587 |  |  |  | 0,011587 | 27,675 | 0,137 |
| 132 | Первомайская, 16 частный дом гвс | Прохорова В. Г. Г |  |  | 0,001573 |  | 0,001573 | 5,877 | 0,137 |
| 133 | Первомайская,16а ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,117535 |  |  |  | 0,117535 | 223,79 | 0 |
| 134 | Первомайская,18 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,249837 |  |  |  | 0,249837 | 626,822 | 0 |
| 135 | Первомайская,31 ж.д 5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,033558 |  |  |  | 0,033558 | 60,032 | 0 |
| 136 | Первомайская,31,кв.10 | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 137 | Первомайская,33 диспансер | Кожвендисп. 40 Т | 0,18845 |  |  |  | 0,18845 | 469,601 | 0 |
| 138 | Первомайская,33 Обл.кож.вен.дисп. | Кожвендисп. 40 Т | 0,03739 |  |  |  | 0,03739 | 90,156 | 1,297 |
| 139 | Первомайская,33 потнри до счетчика | Кожвендисп. 40 Т |  |  |  |  |  | 10,299 | 10,299 |
| 140 | Первомайская,39 ж.д. 5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,037 |  |  |  | 0,037 | 85,372 | 0 |
| 141 | Первомайская,39а Строение 2 | Отд.19д/с16 690Т | 0,084808 |  |  |  | 0,084808 | 211,335 | 0 |
| 142 | Первомайская,39а Строение 1 | Отд.19д/с16 690Т | 0,048852 |  |  |  | 0,048852 | 121,735 | 0 |
| 143 | Первомайская,39а Строение 2 | Отд.19д/с16 690Г |  |  | 0,0169 |  | 0,0169 | 22,017 | 0 |
| 144 | Первомайская,39а Строение 1 | Отд.19д/с16 690Г |  |  | 0,024059 |  | 0,024059 | 87,766 | 0 |
| 145 | Первомайская,41 ж.д.5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 28,749 | 0 |
| 146 | Первомайская ,47 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,028387 |  |  |  | 0,028387 | 41,167 | 0 |
| 147 | Первомайская,51а,ж.д.5ЖРЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,066236 |  |  |  | 0,066236 | 99,54 | 0 |
| 148 | Первомайская,д.30 стоматолог.кабинет | Королева Т.Д.208 |  |  | 0,000367 |  | 0,000367 | 1,337 | 0 |
| 149 | Прачечная "Красный крест" от | Горб.Кр.Кр. 26 Т | 0,01531 |  |  |  | 0,01531 | 34,453 | 0 |
| 150 | Прачечная "Красный крест" гвс | Горб.Кр.Кр. 26 Г |  |  | 0,0234 |  | 0,0234 | 20,522 | 2,227 |
| 151 | Про-Дента-Люкс потери до счетчика | Про-Дента-Люкс Т |  |  |  |  |  | 2,697 | 2,697 |
| 152 | ПС Вил.40 БелГород, Первомайская,27 | Белый Город Г |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 100,152 | 0 |
| 153 | ПС Вил.40 Кал-Зак | Калуга-Заказ. Г |  |  | 0,002479 |  | 0,002479 | 8,904 | 0 |
| 154 | ПС Вилонова 40,ЗАО Октяб. окр. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 0 | 0 |
| 155 | ПС Вилонова,40 ГУП | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,26026 |  | 0,26026 | 934,752 | 0 |
| 156 | С-Щедрина 14,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,058332 |  | 0,058332 | 198,084 | 0 |
| 157 | С-Щедрина 14,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,442 |  |  |  | 0,442 | 1117,662 | 0 |
| 158 | С.-Щедрина 10 ОМЦ | ГУ ОМЦ 391 Т | 0,28404 |  |  |  | 0,28404 | 672,492 | 33,284 |
| 159 | С.-Щедрина 13 лечебный корпус | Детск.гор.б.27 Т | 0,157 | 0,017 |  |  | 0,174 | 449,792 | 0 |
| 160 | С.-Щедрина 13а больница | Детск.гор.б.27 Г |  |  | 0,032884 |  | 0,032884 | 119,96 | 0 |
| 161 | С.-Щедрина 14 офис | ОООСПФФобисТ | 0,031247 |  |  |  | 0,031247 | 74,259 | 0 |
| 162 | С.-Щедрина 14 офис | ООО СПФ Фобис Г |  |  | 0,00572 |  | 0,00572 | 4,97 | 0 |
| 163 | С.-Щедрина 37ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,131366 |  |  |  | 0,131366 | 284,83 | 0 |
| 164 | С.-Щедрина 8а Управление | Наркоконтр. 154 Т | 0,2378 |  |  |  | 0,2378 | 342,331 | 0 |
| 165 | С.-Щедрина,13а больница | Детск.гор.б.27 Т | 0,180552 |  |  |  | 0,180552 | 449,922 | 0 |
| 166 | С.-Щедрина,16 ж.д 5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,155565 |  |  |  | 0,155565 | 362,425 | 0 |
| 167 | С.-Щедрина,2/61 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,117901 |  |  |  | 0,117901 | 239,183 | 0 |
| 168 | С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" | Сога М.П.412 |  |  | 0,000825 |  | 0,000825 | 2,147 | 0 |
| 169 | С.-Щедрина,23 офиcN3 | ТСЖС.Щедр.23Г |  |  | 0,000847 |  | 0,000847 | 2,057 | 1,231 |
| 170 | С.-Щедрина,23 офис N2 | ТСЖС.Щедр.23Г |  |  | 0,000387 |  | 0,000387 | 1,011 | 0 |
| 171 | С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко | ТСЖС.Щедр.23Г |  |  | 0,000317 |  | 0,000317 | 0,826 | 0 |
| 172 | С.-Щедрина,25а ж.д 5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,0755 |  |  |  | 0,0755 | 165,69 | 0 |
| 173 | С.-Щедрина,27 ж.д | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,07027 |  |  |  | 0,07027 | 157,731 | 0 |
| 174 | С.-Щедрина,29 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,201 |  |  |  | 0,201 | 418,474 | 0 |
| 175 | С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,09748 |  |  |  | 0,09748 | 189,518 | 0 |
| 176 | С.-Щедрина,39 ж.д.5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 33,607 | 0 |
| 177 | С.-Щедрина,6 ж.д.5ЖЭУ | МУП Москов.ок.Т | 0,022 |  |  |  | 0,022 | 50,54 | 0 |
| 178 | С.-Щедрина,81-й этаж | Наркоконтр. 154 Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 39,856 | 11,064 |
| 179 | С.-Щедрина,д.21 УФМС | УФМС по Кал.обл. | 0,044066 |  |  |  | 0,044066 | 107,142 | 2,417 |
| 180 | С..-Щедрина 11 Админ.корпус | Детск.гор.б.27 Г |  |  | 0,073556 |  | 0,073556 | 101,368 | 37,478 |
| 181 | С.Щедрина 13 Лечебный корпус | Детск.гор.б.27 Г |  |  | 0,032884 |  | 0,032884 | 119,96 | 0 |
| 182 | С.Щедрина 23 офис N1 | ТСЖС.Щедр.23Т | 0,005298 |  |  |  | 0,005298 | 12,59 | 0 |
| 183 | С.Щедрина,11 админ.корпус | Детск.гор.б.27 Т | 0,163861 |  |  |  | 0,163861 | 408,328 | 0 |
| 184 | С.Щедрина,14 офис потери от. | ООО СПФ Фобис Т |  |  |  |  |  | 0,81 | 0,81 |
| 185 | С.Щедрина,23 30-кв.ж.д. от | ТСЖС.Щедр.23Т | 0,072567 |  |  |  | 0,072567 | 172,458 | 0 |
| 186 | С.Щедрина,23 ж.д. гвс | ТСЖС.Щедр.23Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 187 | С.Щедрина,23 ногтевая студия потери | ТСЖС.Щедр.23Г |  |  |  |  |  | 0,108 | 0,108 |
| 188 | С.щедрина,23 потери гвс | ТСЖС.Щедр.23Г |  |  |  |  |  | 1,175 | 1,175 |
| 189 | С.Щедрина,23 потери до счетчика от. | ТСЖС.Щедр.23Т |  |  |  |  |  | 0,823 | 0,823 |
| 190 | С.Щедрина,27 пом.23 потери | ООО"ЦЭИ АБАШ"408 |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 |
| 191 | С.Щедрина,8а потери до счетчика | Наркоконтр. 154 Т |  |  |  |  |  | 17,482 | 17,482 |
| 192 | С.Щедрина,д.14 магазин "Магнит" | ЗАО"ТАНДЕР" 561 | 0,03911 |  |  |  | 0,03911 | 88,727 | 3,355 |
| 193 | С.Щедрина,д.2/61 магазин | Крылова Т. В. 429 | 0,002208 |  |  |  | 0,002208 | 4,82 | 0 |
| 194 | С.Щедрина,д.2/61 офис | Депозит-плюс Т | 0,002657 |  |  |  | 0,002657 | 6,313 | 0 |
| 195 | С.Щедрина,д.23,офис 2 Деменко | ТСЖС.Щедр.23Т | 0,001496 |  |  |  | 0,001496 | 3,556 | 0 |
| 196 | С.Щедрина,д.23,офис 2 отопление | ТСЖС.Щедр.23Т | 0,002468 |  |  |  | 0,002468 | 5,866 | 0 |
| 197 | С.Щедрина,д.23,офос 3 | ТСЖС.Щедр.23Т | 0,008144 |  |  |  | 0,008144 | 19,356 | 0 |
| 198 | С.Щедрина,д.27,помещение N23,к.N 1-10 | ООО"ЦЭИ АБАШ"408 | 0,003934 |  |  |  | 0,003934 | 9,349 | 0 |

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Вишневского,д.1 аптека N17 гвс | Калугафарм.246 |  |  | 0,001925 |  | 0,001925 | 11,757 | 4,734 |
| 2 | Вишневского,д.1 аптека N17 | Калугафарм.246 | 0,0695 |  |  |  | 0,0695 | 165,17 | 0 |
| 3 | Вишневского,д.1 прачечная отопление | ГБУКО "КОМЦ"454Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 115,689 | 0 |
| 4 | Вишневского,д.1 Прачечная пар | ГБУКО "КОМЦ"454Г |  |  |  | 0,362 | 0,362 | 772,601 | 17,571 |
| 5 | Вишневского,д.1 прачечная гвс | ГБУКО "КОМЦ"454Г |  |  | 0,065542 |  | 0,065542 | 170,784 | 0 |
| 6 | Гараж стр.20 | ГБУКО "КОМЦ"319Т | 0,046 |  |  |  | 0,046 | 84,193 | 1,841 |
| 7 | Гараж строение 4 | ГБУКО "КОМЦ"319Т | 0,028093 |  |  |  | 0,028093 | 52,093 | 1,798 |
| 8 | Гараж строение 5 | ГБУКО "КОМЦ"319Т | 0,012052 |  |  |  | 0,012052 | 21,575 | 0 |
| 9 | Гаражи | Облбольница 5 Т | 0,08511 |  |  |  | 0,08511 | 152,368 | 0 |
| 10 | Главн.корп.АБК | Облбольница 5 Т | 0,65662 |  |  |  | 0,65662 | 1636,241 | 0 |
| 11 | Главный корп.АБК | Облбольница 5 Г |  |  | 0,125143 |  | 0,125143 | 456,522 | 0 |
| 12 | Дезкамера облбольницы | Облбольница 5 Г |  |  |  | 0,11358 | 0,11358 | 118,446 | 0 |
| 13 | Лабор.коррекц.зрения N11 гвс | ГБУКО "КОМЦ"319Г |  |  | 0,003325 |  | 0,003325 | 2,888 | 0 |
| 14 | Лабор.коррекц.зрения N11от | ГБУКО "КОМЦ"319Т | 0,04705 |  |  |  | 0,04705 | 117,244 | 0 |
| 15 | Онк.Дис. Радиол. корп. потери гвс | Онкол.дисп.25 Г |  |  |  |  |  | 34,319 | 34,319 |
| 16 | Онк.дисп.Гл.корп. | Онкол.дисп.25 Г |  |  | 0,091758 |  | 0,091758 | 334,735 | 0 |
| 17 | Онк.дисп. Радиол .корп. | Онкол.дисп.25 Г |  |  | 0,011798 |  | 0,011798 | 43,04 | 0 |
| 18 | Онк.корп.Лучевой | Онкол.дисп.25 Г |  |  | 0,065542 |  | 0,065542 | 259,284 | 20,188 |
| 19 | Онк.корп.Тер.корп. | Онкол.дисп.25 Г |  |  | 0,058988 |  | 0,058988 | 215,189 | 0 |
| 20 | Онкол. радиологич. потери отопл. | Онкол.дисп.25 Т |  |  |  |  |  | 24,18 | 24,18 |
| 21 | Онкол.дисп.(гл.корп.) | Онкол.дисп.25 Т | 0,27989 |  |  |  | 0,27989 | 697,462 | 0 |
| 22 | Онкол .дисп.(радиолог.к | Онкол.дисп.25 Т | 0,12232 |  |  |  | 0,12232 | 304,812 | 0 |
| 23 | Онколог.дисп.(терап.к) | Онкол.дисп.25 Т | 0,1225 |  |  |  | 0,1225 | 305,259 | 0 |
| 24 | Онколог.корпус лучевой | Онкол.дисп.25 Т | 0,297895 |  |  |  | 0,297895 | 758,914 | 16,585 |
| 25 | Паталого-анатом.корп. гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,003218 |  | 0,003218 | 11,735 | 0 |
| 26 | Паталого-анатом.корп. от | Облбольница 5 Т | 0,1114 |  |  |  | 0,1114 | 250,697 | 0 |
| 27 | Переход корп.3,4 | Облбольница 5 Т | 0,007093 |  |  |  | 0,007093 | 17,675 | 0 |
| 28 | Переход корп.8,7,6,4 | Облбольница 5 Т | 0,22 | 0,0075 |  |  | 0,2275 | 572,414 | 0 |
| 29 | Пищеблок,больн./онкология/ от | Облбольница 5 Т | 0,164 |  |  |  | 0,164 | 372,311 | 3,241 |
| 30 | Пищеблок,больн./онкология/гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,113351 |  | 0,113351 | 419,071 | 5,57 |
| 31 | Поликлиника гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,025549 |  | 0,025549 | 24,966 | 0 |
| 32 | Поликлиника корпус 1 (кафе) | Облбольница 5 Г |  |  | 0,001921 |  | 0,001921 | 1,672 | 0 |
| 33 | Поликлиника от | Облбольница 5 Т | 0,16484 |  |  |  | 0,16484 | 410,767 | 0 |
| 34 | Пристройка к радионуклидной лаборатории | Онкол.дисп.25 Т | 0,056221 |  |  |  | 0,056221 | 147,862 | 7,765 |
| 35 | Пульмонология | Облбольница 5 Т | 0,20166 |  |  |  | 0,20166 | 502,519 | 0 |
| 36 | Пульмонология гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,044241 |  | 0,044241 | 161,389 | 0 |
| 37 | Склад + гараж - гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,001146 |  | 0,001146 | 2,985 | 0 |
| 38 | Ст.пищеблок/пекарня Димитроль/от | Облбольница 5 Т | 0,02968 |  |  |  | 0,02968 | 81,373 | 14,581 |
| 39 | Ст.пищеблок/пекарня Димитроль/ гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,001597 |  | 0,001597 | 34,19 | 28,364 |
| 40 | Терапия ВОВ /стац.водолеч.ИВЦ/ | Облбольница 5 Г |  |  | 0,086189 |  | 0,086189 | 314,419 | 0 |
| 41 | Терапия ВОВ,потери до счетчика | Облбольница 5 Т |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 42 | Терапия ВОВ/стац.водолеч.ИВЦ/ от | Облбольница 5 Т | 0,497231 |  |  |  | 0,497231 | 1239,057 | 0 |
| 43 | Хирургия гвс | Облбольница 5 Г |  |  | 0,134509 |  | 0,134509 | 490,692 | 0 |
| 44 | Хирургия от | Облбольница 5 Т | 0,4932 | 0,013 |  |  | 0,5062 | 1251,4 | 0 |

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Вишневского, 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 1-я очередь сданного уч.корп. вентиляция | КФ РГАУ-МСХА435Т |  | 0,298248 |  |  | 0,298248 | 481,015 | 0 |
| 2 | Автомойка | Автоцентр ГАЗ Т | 0,023 |  |  |  | 0,023 | 58,799 | 8,593 |
| 3 | Автосалон | Автоцентр ГАЗ Т | 0,038851 |  |  |  | 0,038851 | 84,806 | 0 |
| 4 | Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ | Облбольница 5 Т | 0,394525 | 0,0675 |  |  | 0,462025 | 1200,85 | 0 |
| 5 | Аненки"Лесной-1 "гараж,Вишневского,23-107 | Гараж Богдан.Т | 0,003529 |  |  |  | 0,003529 | 7,703 | 1,386 |
| 6 | Аненки(КНС-7) | Облводоканал Т | 0,0245 |  |  |  | 0,0245 | 69,636 | 11,412 |
| 7 | Аненки,д.18 ж.д.36-кв.блок-секция от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,160794 |  |  |  | 0,160794 | 355,516 | 0 |
| 8 | Анненки,д.18 офисы | ООО"КЕДРЫ" Т | 0,029608 |  |  |  | 0,029608 | 70,364 | 0 |
| 9 | Анненки.д.18 офисы, потери до счетчика | ООО"КЕДРЫ" Т |  |  |  |  |  | 0,079 | 0,079 |
| 10 | Вишневсеого,д.10 ж.дом ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,196071 |  |  |  | 0,196071 | 600,187 | 0 |
| 11 | Вишневского 15,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,082654 |  |  |  | 0,082654 | 498,162 | 0 |
| 12 | Вишневского 16,9эт.ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,304924 |  |  |  | 0,304924 | 765,247 | 0 |
| 13 | Вишневского 17,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,399 |  |  |  | 0,399 | 966,462 | 0 |
| 14 | Вишневского 18,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,417 |  |  |  | 0,417 | 966,357 | 0 |
| 15 | Вишневского 23,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,390041 |  |  |  | 0,390041 | 978,453 | 0 |
| 16 | Вишневского 23к.1 ,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,24544 |  |  |  | 0,24544 | 675,031 | 0 |
| 17 | Вишневского 25,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,576 |  |  |  | 0,576 | 1383,949 | 0 |
| 18 | Вишневского 3,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,264 |  |  |  | 0,264 | 507,213 | 0 |
| 19 | Вишневского 31,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,584 |  |  |  | 0,584 | 1457,876 | 0 |
| 20 | Вишневского 33,ж,д,от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,122159 |  |  |  | 0,122159 | 246,239 | 0 |
| 21 | Вишневского 9,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 751,618 | 0 |
| 22 | Вишневского, д/садN40 гар | Отд.5д/с40 87Т | 0,01464 |  |  |  | 0,01464 | 26,208 | 0 |
| 23 | Вишневского, дет.сад N 40 спальный корпу | Отд.5д/с40 87Т | 0,1403 |  |  |  | 0,1403 | 349,615 | 0 |
| 24 | Вишневского,33 22-кв.ж.д. потери отоплен | ЖРЭУ-17 Т |  |  |  |  |  | 6,853 | 6,853 |
| 25 | Вишневского,д.10 аптека | Калугафарм.245 | 0,0145 |  |  |  | 0,0145 | 34,459 | 0 |
| 26 | Вишневского,д.10 магазин "Кураж" | Гурбанов 589 | 0,001756 |  |  |  | 0,001756 | 3,834 | 0 |
| 27 | Вишневского,д.10 магазин "Продукты" | Гурбанов 589 | 0,005118 |  |  |  | 0,005118 | 11,173 | 0 |
| 28 | Вишневского,д.10 филиал Сбербанка | Сбербанк Росс135 | 0,006753 |  |  |  | 0,006753 | 16,048 | 0 |
| 29 | Вишневского,д.11 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,204816 |  |  |  | 0,204816 | 606,305 | 0 |
| 30 | Вишневского,д.12-66,радио узел | ОАО Ростелеком Т | 0,002028 |  |  |  | 0,002028 | 4,819 | 0 |
| 31 | Вишневского,д.12 ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,206519 |  |  |  | 0,206519 | 605,192 | 0 |
| 32 | Вишневского,д.12 магазин | Елена-плюс 491 | 0,00371 |  |  |  | 0,00371 | 8,815 | 0 |
| 33 | Вишневского,д.12,аптека | Новикова О.А.289 | 0,00378 |  |  |  | 0,00378 | 8,253 | 0 |
| 34 | Вишневского,д.13(ж.дом) ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,229 |  |  |  | 0,229 | 578,298 | 0 |
| 35 | Вишневского,д.14 прод.магазин | Товсож.ЩитТ | 0,00925 |  |  |  | 0,00925 | 20,191 | 0 |
| 36 | Вишневского,д.14 участк. пункт полиции | Товсож.ЩитТ | 0,005455 |  |  |  | 0,005455 | 14,297 | 1,333 |
| 37 | Вишневского,д.14ж.д.ТСЖ отопление | Товсож.ЩитТ | 0,733 |  |  |  | 0,733 | 1742 | 0 |
| 38 | Вишневского,д.16 магазин-пекарня | ЗАО"РЕН ВУ" 149 | 0,003914 |  |  |  | 0,003914 | 8,543 | 0 |
| 39 | Вишневского,д.19(общ.N1) | Облбольница 5 Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 302,39 | 0 |
| 40 | Вишневского,д.19а(общN2) | Облбольница 5 Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 302,39 | 0 |
| 41 | Вишневского,д.2 прод.магазин | Лосев А.М. 721 Т | 0,004115 |  |  |  | 0,004115 | 8,981 | 0 |
| 42 | Вишневского,д.2 аптека "Ваш целитель" | Афонина Е.Н.445 | 0,002109 |  |  |  | 0,002109 | 5,012 | 0 |
| 43 | Вишневского,д.2 ж.дом ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,202021 |  |  |  | 0,202021 | 613,179 | 0 |
| 44 | Вишневского,д.2 магазин "Чмстюля" | Перевозчикова 6 | 0,006021 |  |  |  | 0,006021 | 13,144 | 0 |
| 45 | Вишневского,д.2 магазин "Бор" | Виноградов 605 | 0,015808 |  |  |  | 0,015808 | 34,507 | 0 |
| 46 | Вишневского,д.2 помещение N78 | Лосев А.М.387 | 0,003379 |  |  |  | 0,003379 | 7,375 | 0 |
| 47 | Вишневского,д.2 помещение N77 | Лосев А.М.390 | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,194 | 0 |
| 48 | Вишневского,д.2,кв.2маг.прод.тов. | Виноградов Д.В.Т | 0,00271 |  |  |  | 0,00271 | 5,914 | 0 |
| 49 | Вишневского,д.2,кв.20 маг.прод.тов. | Виноградов Д.В.Т | 0,002626 |  |  |  | 0,002626 | 5,732 | 0 |
| 50 | Вишневского,д.20(д/сN96) | Отд5Д/С96114Т | 0,2688 |  |  |  | 0,2688 | 669,826 | 0 |
| 51 | Вишневского,д.23-1-пом.76прод.маг. | Тараскин С.679 | 0,002342 |  |  |  | 0,002342 | 5,11 | 0 |
| 52 | Вишневского,д.23-а администр.помещение | Гр.Упр.Пр.229 | 0,026606 |  |  |  | 0,026606 | 108,222 | 44,993 |
| 53 | Вишневского,д.23 Библ.филиал 14 | ЦБС 32 Т | 0,013648 |  |  |  | 0,013648 | 32,434 | 0 |
| 54 | Вишневского,д.23 магазин "Продукты" | Виноградов Д.В.Т | 0,009668 |  |  |  | 0,009668 | 25,385 | 4,281 |
| 55 | Вишневского,д.23 парикм."Элегия" | Панферова С.И.Т | 0,002231 |  |  |  | 0,002231 | 5,302 | 0 |
| 56 | Вишневского,д.24 общ N1 | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,25448 |  |  |  | 0,25448 | 604,779 | 0 |
| 57 | Вишневского,д.25 Пристройка | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,04873 |  |  |  | 0,04873 | 109,665 | 0 |
| 58 | Вишневского,д.26Общ.N3 | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,38325 |  |  |  | 0,38325 | 910,806 | 0 |
| 59 | Вишневского,д.27 уч.корп | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,334 |  |  |  | 0,334 | 768,92 | 17,28 |
| 60 | Вишневского,д.28 Общ.2 | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,38625 |  |  |  | 0,38625 | 917,936 | 0 |
| 61 | Вишневского,д.2а ДЩИ N4 | ДШИ N4 320 Т | 0,04628 |  |  |  | 0,04628 | 104,149 | 0 |
| 62 | Вишневского,д.2а помещение | ОАО Ростелеком Т | 0,015473 |  |  |  | 0,015473 | 36,77 | 0 |
| 63 | Вишневского,д.31 стом.каб. | Герасина И.В.190 | 0,001943 |  |  |  | 0,001943 | 4,618 | 0 |
| 64 | Вишневского,д.31 цокольн.этаж пом.2 стр1 | Стан.скор.п.644Т | 0,006561 |  |  |  | 0,006561 | 16,349 | 0 |
| 65 | Вишневского,д.33,22-кв.ж.д. | ЖРЭУ-17 Т | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 232,901 | 0 |
| 66 | Вишневского,д.4 ж.дом ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 599,445 | 0 |
| 67 | Вишневского,д.5 ДШИ 4 | ДШИ N4 320 Т | 0,019368 |  |  |  | 0,019368 | 43,586 | 0 |
| 68 | Вишневского,д.5 закр.тир/новое здание/ | Отдел5Шк26106Т | 0,061 |  |  |  | 0,061 | 137,274 | 0 |
| 69 | Вишневского,д.5 пристр. новпая | Отдел5Шк26106Т | 0,3617 |  |  |  | 0,3617 | 813,976 | 0 |
| 70 | Вишневского,д.5 спортзал/новое здание/ | Отдел5Шк26106Т | 0,16694 |  |  |  | 0,16694 | 375,684 | 0 |
| 71 | Вишневского,д.5 теплица/старое здание/ | Отдел5Шк26106Т | 0,0784 |  |  |  | 0,0784 | 214,936 | 0 |
| 72 | Вишневского,д.5уч.гараж,автоклассы | Отдел5Шк26106Т | 0,084 |  |  |  | 0,084 | 153,728 | 3,345 |
| 73 | Вишневского,д.5 шк.N26/старое здание/ | Отдел5Шк26106Т | 0,23087 |  |  |  | 0,23087 | 519,554 | 0 |
| 74 | Вишневского,д.6 ж.дом ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,180815 |  |  |  | 0,180815 | 483,077 | 0 |
| 75 | Вишневского,д.6 магазин "Продукты" | ООО"Квота" 437 | 0,004733 |  |  |  | 0,004733 | 10,334 | 0 |
| 76 | Вишневского,д.6 Центр доп.образования | Центр"Исток"291Т | 0,074227 |  |  |  | 0,074227 | 176,403 | 0 |
| 77 | Вишневского,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 877,219 | 0 |
| 78 | Вишневского,д.7 прод.магазин | Евгенов Г.Б.610 | 0,062812 |  |  |  | 0,062812 | 137,109 | 0 |
| 79 | Вишневского,д.8 ОПС | Почта России 192 | 0,007037 |  |  |  | 0,007037 | 16,722 | 0 |
| 80 | Вишневского,д.8(ж.дом) ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,205677 |  |  |  | 0,205677 | 597,394 | 0 |
| 81 | Вишневскогод/сN40(хоз) | Отд.5д/с40 87Т | 0,01438 |  |  |  | 0,01438 | 34,176 | 0 |
| 82 | Вспомогательный корпус | Автоцентр ГАЗ Т | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 81,015 | 0 |
| 83 | Вспомогательный участок (склад) | ОАО"КАМО-ЛАДА42 | 0,125 |  |  |  | 0,125 | 281,399 | 0,095 |
| 84 | Выставочный зал | ОАО"КАМО-ЛАДА42 | 0,031647 | 0,349 |  |  | 0,380647 | 1196,951 | 0 |
| 85 | Гараж N41 А/К"Лесной" | Брусникина З.Н.Т | 0,002959 |  |  |  | 0,002959 | 7,033 | 1,736 |
| 86 | Гараж N5,"Лесной-1" | Балоченко В.П.Т | 0,001954 |  |  |  | 0,001954 | 3,883 | 0,385 |
| 87 | д.Аненки,д.45а | Кравченко А. И Т | 0,0106 |  |  |  | 0,0106 | 43,881 | 18,689 |
| 88 | Здание очистных сооружений | ОАО"КАМО-ЛАДА42 | 0,004867 |  |  |  | 0,004867 | 11,016 | 0,062 |
| 89 | Здание проходной | ОАО"КАМО-ЛАДА42 | 0,001217 |  |  |  | 0,001217 | 4,827 | 1,934 |
| 90 | Лестницы | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,027038 |  |  |  | 0,027038 | 60,847 | 0 |
| 91 | Лестничная клетка 2-я очередь | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,008858 |  |  |  | 0,008858 | 19,934 | 0 |
| 92 | Новое помещение вспомогательного корпуса | ОАО"КАМО-ЛАДА42 | 0,00154 |  |  |  | 0,00154 | 3,465 | 0 |
| 93 | ООО "Автоцентр ГАЗ-Калуга" корпус основн | Автоцентр ГАЗ Т | 0,158 |  |  |  | 0,158 | 309,582 | 0 |
| 94 | 000 "КАМО-ЛАДА" корпус основной | ОАО"КАМО-ЛАДА42 | 0,305 |  |  |  | 0,305 | 556,345 | 10,312 |
| 95 | ООО Автоцентр Газ Калуга осн.к. потери | Автоцентр ГАЗ Т |  |  |  |  |  | 1,594 | 1,594 |
| 96 | Пожарная насосная станция | Автоцентр ГАЗ Т | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 42,417 | 7,491 |
| 97 | Пом.для практ.занятий-теплицы | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,039202 |  |  |  | 0,039202 | 88,221 | 0 |
| 98 | Помещение теплицы 2-я очередь | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,0392 |  |  |  | 0,0392 | 107,467 | 0 |
| 99 | Потери отопление | ЖРЭУ-17Т |  |  |  |  |  | 14,275 | 14,275 |
| 100 | Поточные аудитории | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,034723 |  |  |  | 0,034723 | 78,143 | 0 |
| 101 | Приемн.отделение,реаним.лабор. | Облбольница 5 Т | 0,37084 |  |  |  | 0,37084 | 924,101 | 0 |
| 102 | Служнбное помещение | Автоцентр ГАЗ Т | 0,010976 |  |  |  | 0,010976 | 36,143 | 10,058 |
| 103 | Терр.облбольн.основное стр. д/с N8 | Здравушка" 88 | 0,09522 |  |  |  | 0,09522 | 237,281 | 0 |
| 104 | Терр.обльольн.хозблок д/с N8 | Здравушка" 88 | 0,01723 |  |  |  | 0,01723 | 40,948 | 0 |
| 105 | Учебны корпус 2-я очередь | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,20425 |  |  |  | 0,20425 | 485,588 | 25,94 |
| 106 | Учебный корпус | КФ РГАУ-МСХА435Т | 0,197284 |  |  |  | 0,197284 | 443,972 | 0 |
| 107 | Частный гараж тов.Билоченко | Балоченко П. В. | 0,001954 |  |  |  | 0,001954 | 5,584 | 2,086 |

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ | Облбольница 5 Г |  |  | 0,109406 |  | 0,109406 | 285,078 | 0 |
| 2 | Аненки,д.18 жилой дом гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,062265 |  | 0,062265 | 0 | 0 |
| 3 | Блок обсл.общ.2 | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,04686 |  | 0,04686 | 40,292 | 0 |
| 4 | Вишневского 15,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 5 | Вишневского 16,9эт.ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,037359 |  | 0,037359 | 126,864 | 0 |
| 6 | Вишневского 17,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,054531 |  | 0,054531 | 195,852 | 0 |
| 7 | Вишневского 18,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,040898 |  | 0,040898 | 146,892 | 0 |
| 8 | Вишневского 23,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,058249 |  | 0,058249 | 209,208 | 0 |
| 9 | Вишневского 23к.1 ,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,0378 |  | 0,0378 | 135,756 | 0 |
| 10 | Вишневского 25,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,045855 |  | 0,045855 | 164,7 | 0 |
| 11 | Вишневского 3,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,019829 |  | 0,019829 | 71,22 | 0 |
| 12 | Вишневского 31,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,075867 |  | 0,075867 | 264,852 | 0 |
| 13 | Вишневского 33,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,012393 |  | 0,012393 | 44,508 | 0 |
| 14 | Вишневского 9,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,006816 |  | 0,006816 | 24,48 | 0 |
| 15 | Вишневского, д/сN40 спальный корпус | Отд.5д/с40 87Г |  |  | 0,015629 |  | 0,015629 | 57,012 | 0 |
| 16 | Вишневского,33 22-кв.ж.д. потери гвс | ЖРЭУ-17 Г |  |  |  |  |  | 8,262 | 8,262 |
| 17 | Вишневского,д.14-прод.магазин | Товсож.Щит Г |  |  | 0,0012 |  | 0,0012 | 2,007 | 0 |
| 18 | Вишневского,д.14 участк.пункт полиции | Товсож.Щит Г |  |  | 0,000344 |  | 0,000344 | 1,254 | 0 |
| 19 | Вишневского,д.14ж.дом ТСЖ ГВС | Товсож.Щит Г |  |  | 0,315255 |  | 0,315255 | 1150,055 | 0 |
| 20 | Вишневского,д.16 магазин-пекарня | ЗАО"РЕН ВУ" 149 |  |  | 0,001925 |  | 0,001925 | 5,016 | 0 |
| 21 | Вишневского,д.19аобщ.2 | Облбольница 5 Г |  |  | 0,067353 |  | 0,067353 | 183,588 | 0 |
| 22 | Вишневского,д.19общ.1 | Облбольница 5 Г |  |  | 0,060489 |  | 0,060489 | 164,88 | 0 |
| 23 | Вишневского,д.20д/сN96 | Отд5Д/С96114Г |  |  | 0,052 |  | 0,052 | 189,694 | 0 |
| 24 | Вишневского,д.23-1-пом.76 гвс | Тараскин С.679 |  |  | 0,001788 |  | 0,001788 | 6,524 | 0 |
| 25 | Вишневского, д.24-(общеж. N1) | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,123589 |  | 0,123589 | 991,878 | 0 |
| 26 | Вишневского,д.26 Общ.N3 | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,216876 |  | 0,216876 | 791,167 | 0 |
| 27 | Вишневского,д.27 уч.кор.ак | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,3185 |  | 0,3185 | 627,589 | 18,981 |
| 28 | Вишневского,д.28 общеж.N2 | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,248212 |  | 0,248212 | 905,479 | 0 |
| 29 | Вишневского,д.31 стомат.кабинет | Герасина И.В.190 |  |  | 0,000504 |  | 0,000504 | 1,313 | 0 |
| 30 | Вишневского,д.31 цокольн.этаж пом.2 стр1 | Стан.скор.п644Г |  |  | 0,000275 |  | 0,000275 | 1,002 | 0 |
| 31 | Вишневского,д.33 22-кв.ж.д. | ЖРЭУ-17 Г |  |  | 0,013633 |  | 0,013633 | 48,96 | 0 |
| 32 | Вишневского,д.5 бассейн | Отдел5шк26106Г |  |  | 0,019955 |  | 0,019955 | 160,153 | 0 |
| 33 | Вишневского,д.5 шк.N26/новое здание/ | Отдел5шк26106Г |  |  | 0,032571 |  | 0,032571 | 118,821 | 0 |
| 34 | Вищневского,д.25,пристройка | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,002823 |  | 0,002823 | 10,3 | 0 |
| 35 | МДОУ N 40 Хозкорпус | Отд.5д/с40 87Г |  |  | 0,041466 |  | 0,041466 | 151,266 | 0 |
| 36 | Потери гвс | ЖРЭУ-17 Г |  |  |  |  |  | 10,542 | 10,542 |
| 37 | Приемное отд.прием.реан.лабор. | Облбольница 5 Г |  |  | 0,015088 |  | 0,015088 | 55,039 | 0 |
| 38 | ПС Аненки 1 | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 1,017493 |  | 1,017493 | 3654,432 | 0 |
| 39 | Терр.облбольн.осн.стр.гвс | Здравушка" 88 |  |  | 0,022183 |  | 0,022183 | 80,926 | 0 |
| 40 | Терр.облбольн.хозблок гвс | Здравушка" 88 |  |  | 0,00363 |  | 0,00363 | 9,459 | 0 |
| 41 | Учебный корпус 2-очередь гвс | КФ РГАУ-МСХА435Г |  |  | 0,1903 |  | 0,1903 | 680,423 | 25,876 |

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 40-летия Октября,1А АЗС 129 | Лукойл 578 Т | 0,0259 |  |  |  | 0,0259 | 271,167 | 209,615 |
| 2 | ВОХР | РЭУ 508 Т | 0,032649 |  |  |  | 0,032649 | 114,709 | 37,119 |
| 3 | Гараж ВОХР | РЭУ 508 Т | 0,01306 |  |  |  | 0,01306 | 44,949 | 15,559 |
| 4 | Канцелярия ЭМО(в помещ.анцелярии ПСХ) | РЭУ 508 Т | 0,008112 |  |  |  | 0,008112 | 21,917 | 2,639 |
| 5 | Котельная | РЭУ 508 Т | 0,033616 |  |  |  | 0,033616 | 88,863 | 8,973 |
| 6 | КПП-3 | РЭУ 508 Т | 0,009592 |  |  |  | 0,009592 | 24,112 | 1,317 |
| 7 | Отдел сбыта | ОАО Арсенал 561Т | 0,152793 |  |  |  | 0,152793 | 384,899 | 21,783 |
| 8 | Пескоструйка | ОАО Арсенал 561Т | 0,008112 |  |  |  | 0,008112 | 33,647 | 14,369 |
| 9 | Пилорама | РЭУ 508 Т | 0,03634 |  |  |  | 0,03634 | 119,832 | 38,053 |
| 10 | Растворный узел | РЭУ 508 Т | 0,064811 |  |  |  | 0,064811 | 173,151 | 27,299 |
| 11 | РМУ | ОАО Арсенал 561Т | 0,071341 |  |  |  | 0,071341 | 258,952 | 89,409 |
| 12 | РСУ | РЭУ 508 Т | 0,106611 |  |  |  | 0,106611 | 278,248 | 24,883 |
| 13 | Склад N1 | РЭУ 508 Т | 0,034068 |  |  |  | 0,034068 | 143,384 | 66,716 |
| 14 | Склад N2 | РЭУ 508 Т | 0,00118 |  |  |  | 0,00118 | 11,96 | 9,305 |
| 15 | Склад готовой продукции(новый) | РЭУ 508 Т | 0,059935 |  |  |  | 0,059935 | 193,195 | 58,316 |
| 16 | СМУ и ГХП старая гальваника | ОАО Арсенал 561Т | 0,071341 |  |  |  | 0,071341 | 219,957 | 50,414 |
| 17 | УРБШ МАРХИ | ОАО Арсенал 561Т | 0,210251 | 0,11675 |  |  | 0,327001 | 717,291 | 148,206 |
| 18 | Участок 8 цех 8 | ОАО Арсенал 561Т |  | 0,552 |  |  | 0,552 | 339,665 | 11,468 |
| 19 | Цех 11 корпус 30 | ОАО Арсенал 561Т | 0,07495 |  |  |  | 0,07495 | 186,71 | 8,587 |
| 20 | Цех 24 корпус 31 | ОАО Арсенал 561Т | 0,169997 | 0,10675 |  |  | 0,276747 | 595,21 | 127,739 |
| 21 | Цех 25 корпус 150 | ОАО Арсенал 561Т | 0,944992 | 1,0485 |  |  | 1,993492 | 3234,401 | 365,198 |
| 22 | Цех 7 корпус 28 | ОАО Арсенал 561Т | 0,652795 | 0,724295 |  |  | 1,37709 | 2275,017 | 292,992 |

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 1-х Коммунаров,10а общежитие | УК Славянка | 0,01758 |  |  |  | 0,01758 | 7,121 | 0 |
| 2 | 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,044616 |  | 0,044616 | 160,248 | 0 |
| 3 | 1-х Коммунаров,11 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,411906 |  |  |  | 0,411906 | 1002,876 | 0 |
| 4 | 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,023547 |  | 0,023547 | 84,576 | 0 |
| 5 | 1-х Коммунаров,12 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,321257 |  |  |  | 0,321257 | 886,361 | 0 |
| 6 | 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,006816 |  | 0,006816 | 24,48 | 0 |
| 7 | 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. от. | ООО Лагуна Т | 0,41 |  |  |  | 0,41 | 962,325 | 0 |
| 8 | 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,049573 |  | 0,049573 | 178,044 | 0 |
| 9 | 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,367114 |  |  |  | 0,367114 | 965,02 | 0 |
| 10 | 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 | МБДОУN26 565Т | 0,15536 |  |  |  | 0,15536 | 387,145 | 0 |
| 11 | 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 | МБДОУ26 565Г |  |  | 0,00619 |  | 0,00619 | 62,099 | 0 |
| 12 | Аккумуляторная N42 | РЭУ 508 Т | 0,072805 |  |  |  | 0,072805 | 177,792 | 13,949 |
| 13 | Ангар N53 | РЭУ 508 Т | 0,059935 |  |  |  | 0,059935 | 152,081 | 17,202 |
| 14 | Ангар N54 | РЭУ 508 Т | 0,059935 |  |  |  | 0,059935 | 152,098 | 17,219 |
| 15 | Ангар N55 | РЭУ 508 Т | 0,059935 |  |  |  | 0,059935 | 152,079 | 17,2 |
| 16 | Ангар ЦУК | РЭУ 508 Т | 0,059935 |  |  |  | 0,059935 | 155,001 | 20,122 |
| 17 | Баня (прачка) | РЭУ 508 Т | 0,03541 |  |  |  | 0,03541 | 88,239 | 0 |
| 18 | Баня(прачка) | РЭУ 550 Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 55,176 | 0 |
| 19 | Гараж (кирп) | РЭУ 508 Т | 0,128351 |  |  |  | 0,128351 | 294,895 | 14,725 |
| 20 | Гараж(ангар) | РЭУ 508 Т | 0,058541 |  |  |  | 0,058541 | 167,471 | 39,684 |
| 21 | Гвардейская ГРП | Межрайгаз 563 Т | 0,00604 |  |  |  | 0,00604 | 21,246 | 12,848 |
| 22 | Гвардейская, 1 ж/дом | ООО Лагуна Т | 0,217016 |  |  |  | 0,217016 | 572,068 | 0 |
| 23 | Гвардейская, 10 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 97,932 | 0 |
| 24 | Гвардейская, 10 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,231341 |  |  |  | 0,231341 | 638,078 | 0 |
| 25 | Гвардейская, 11 ж/дом | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,061233 |  |  |  | 0,061233 | 129,185 | 0 |
| 26 | Гвардейская, 14 ж/дом | ОООУКМос.Окр. | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 55,384 | 0 |
| 27 | Гвардейская, 15 ж/дом | ОООУКМос.Окр. | 0,062789 |  |  |  | 0,062789 | 103,033 | 0 |
| 28 | Гвардейская, 16 ж/дом | МУП Москов.ок.Т | 0,06802 |  |  |  | 0,06802 | 72,016 | 0 |
| 29 | Гвардейская, 17 общежитие | УК Славянка | 0,06897 |  |  |  | 0,06897 | 27,937 | 0 |
| 30 | Гвардейская ,2 ж/дом | ООО Лагуна Т | 0,225409 |  |  |  | 0,225409 | 588,56 | 0 |
| 31 | Гвардейская,21 аптека | Калугафарм. 580Т | 0,003549 |  |  |  | 0,003549 | 8,435 | 0 |
| 32 | Гвардейская,21 почта | ФГУП ПочтаРоссии | 0,00217 |  |  |  | 0,00217 | 5,157 | 0 |
| 33 | Гвардейская,3 ж/дом | ООО Лагуна Т | 0,217103 |  |  |  | 0,217103 | 561,267 | 0 |
| 34 | Гвардейская ,4 ж/дом | ООО Лагуна Т | 0,220872 |  |  |  | 0,220872 | 624,666 | 0 |
| 35 | Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 100,152 | 0 |
| 36 | Гвардейская,5 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,306425 |  |  |  | 0,306425 | 755,272 | 0 |
| 37 | Гвардейская,5а ж/дом | МУП Москов.ок.Т | 0,07701 |  |  |  | 0,07701 | 153,594 | 0 |
| 38 | Гвардейская ,6 ж/дом | МУП Москов.ок.Т | 0,025631 |  |  |  | 0,025631 | 35,385 | 0 |
| 39 | Гвардейская,7 ж/дом | ООО УК Мос.Окр. | 0,080504 |  |  |  | 0,080504 | 100,562 | 0 |
| 40 | Гвардейская,8 ж/дом | ООО УК Мос.Окр. | 0,101118 |  |  |  | 0,101118 | 166,264 | 0 |
| 41 | Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 42 | Гвардейская,9 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,235931 |  |  |  | 0,235931 | 627,795 | 0 |
| 43 | ГХП цех 18-новая гальваника | ОАО Арсенал 561Т | 0,079838 |  |  |  | 0,079838 | 249,739 | 60,001 |
| 44 | КПП новое | РЭУ 508 Т | 0,00458 |  |  |  | 0,00458 | 10,306 | 0 |
| 45 | Отапливаемый склад N41 | РЭУ 508 Т | 0,065487 |  |  |  | 0,065487 | 168,291 | 20,919 |
| 46 | Пожарное депо | РЭУ 550 Г |  |  | 0,00317 |  | 0,00317 | 31,799 | 0 |
| 47 | Пожарное депо | РЭУ 508 Т | 0,0459 |  |  |  | 0,0459 | 100,192 | 0 |
| 48 | Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,022928 |  | 0,022928 | 82,344 | 0 |
| 49 | Промежуточная,10 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,213264 |  |  |  | 0,213264 | 615,055 | 0 |
| 50 | Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс | Белый Город Г |  |  | 0,032842 |  | 0,032842 | 117,96 | 0 |
| 51 | Промежуточная,9 ж/дом от. | Белый Город Т | 0,211257 |  |  |  | 0,211257 | 605,332 | 0 |
| 52 | ПС Гвард. "Белый Город" | Белый Город Г |  |  | 0,084275 |  | 0,084275 | 295,5 | 0 |
| 53 | ПС Гвард. Лагуна | ООО Лагуна Г |  |  | 0,848943 |  | 0,848943 | 2976,72 | 0 |
| 54 | Столовая | РЭУ 550 Г |  |  | 0,01175 |  | 0,01175 | 117,878 | 0 |
| 55 | Столовая | РЭУ 508 Т | 0,04633 |  |  |  | 0,04633 | 104,261 | 0 |
| 56 | Трудовая, 12 мастерские | МБОУN28 564Т | 0,02437 |  |  |  | 0,02437 | 53,195 | 0 |
| 57 | Трудовая,12МОУ28 | МБОУ N28 564 Г |  |  | 0,00629 |  | 0,00629 | 63,104 | 0 |
| 58 | Трудовая,12 школа 28 | МБОУN28 564Т | 0,21907 |  |  |  | 0,21907 | 492,999 | 0 |
| 59 | Управление | РЭУ 508 Т | 0,20482 |  |  |  | 0,20482 | 486,763 | 0 |
| 60 | Участок8 цех 8 | ОАО Арсенал 561Т | 0,248638 |  |  |  | 0,248638 | 602,365 | 11,468 |
| 61 | Хранилище 48 | РЭУ 508 Т | 0,113426 |  |  |  | 0,113426 | 268,353 | 13,098 |
| 62 | Хранилище N47 | РЭУ 508 Т | 0,113426 |  |  |  | 0,113426 | 268,405 | 13,15 |
| 63 | Хранилище N49 | РЭУ 508 Т | 0,113426 |  |  |  | 0,113426 | 277,854 | 22,599 |
| 64 | Хранилище N52 | РЭУ 508 Т | 0,222729 |  |  |  | 0,222729 | 523,536 | 22,303 |

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Инфекционная больница ул. Грабцевское шоссе, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Водопровод.станция | Экострой | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 7,022 | 0 |
| 2 | Стационар | Экострой | 0,284 | 0,229 | 0,397 |  | 0,91 | 779,131 | 0 |
| 3 | Хозкорпус,прач. | Экострой | 0,085 | 0,081 |  |  | 0,166 | 120,175 | 0 |

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское  шоссе, 22 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гр.шоссе,22-общежитие | ПТУ-3 243Т | 0,15013 |  |  |  | 0,15013 | 356,789 | 0 |
| 2 | Гр.шоссе,22-учебн.корп. | ПТУ-3 243Т | 0,36237 |  |  |  | 0,36237 | 849,119 | 33,635 |
| 3 | Гр.шоссе,22а-мастерские | ПТУ-3 243Т | 0,06066 |  |  |  | 0,06066 | 136,51 | 0 |

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гр.шоссе, д.79 | Почта России213Т | 0,011084 |  |  |  | 0,011084 | 11,809 | 0 |
| 2 | Гр.шоссе,73-основн.стр.1а | ОАО"НИЭКИТУ"547 | 0,628695 |  |  |  | 0,628695 | 1505,818 | 11,704 |
| 3 | Гр.шоссе,75-неж.пом. | Петраков А.В.548 | 0,120178 |  |  |  | 0,120178 | 343,329 | 72,877 |
| 4 | Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. | Правобережье Т | 0,37268 |  |  |  | 0,37268 | 830,473 | 0 |
| 5 | Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. | Жилищ.фондом Т | 0,221622 |  |  |  | 0,221622 | 546,112 | 0 |
| 6 | Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. | Жилищ.фондом Т | 0,456506 |  |  |  | 0,456506 | 947,744 | 0 |
| 7 | Гр.шоссе,83 - ж.д | Жилищ.фондом Т | 0,43274 |  |  |  | 0,43274 | 1087,513 | 0 |
| 8 | Нефтебаза-маг."Хозтовары" | Мишин Г.И. | 0,002375 |  |  |  | 0,002375 | 5,251 | 0,067 |
| 9 | Нефтебаза N7 магазин | ЛиснякИ.Е. 621 | 0,011953 |  |  |  | 0,011953 | 28,407 | 0 |
| 10 | Нефтебаза,1-ж.д.1962г. | Жилищ.фондом Т | 0,132765 |  |  |  | 0,132765 | 243,033 | 0 |
| 11 | Нефтебаза, 1 -палатка"Овощи" | Мохова Г. В. | 0,00276 |  |  |  | 0,00276 | 6,512 | 0,487 |
| 12 | Нефтебаза, 1 а-маг. Продукты | ООО"Диво" | 0,00572 |  |  |  | 0,00572 | 13,48 | 0,994 |
| 13 | Нефтебаза,2-ж.д.1964г. | Жилищ.фондом Т | 0,069773 |  |  |  | 0,069773 | 111,748 | 0 |
| 14 | Нефтебаза,2а-неж.пом. Розен | Розен М.В.174 | 0,00756 |  |  |  | 0,00756 | 17,851 | 1,35 |
| 15 | Нефтебаза,3-ж.д.1970г. | Жилищ.фондом Т | 0,138809 |  |  |  | 0,138809 | 321,839 | 0 |
| 16 | Нефтебаза,4-ж.д.1973г. | Жилищ.фондом Т | 0,18179 |  |  |  | 0,18179 | 469,217 | 0 |
| 17 | Нефтебаза,5-ж.д.1979г. | Жилищ.фондом Т | 0,138076 |  |  |  | 0,138076 | 357,721 | 0 |
| 18 | Нефтебаза,6-ж.д.1990г. | Жилищ.фондом Т | 0,168971 |  |  |  | 0,168971 | 428,631 | 0 |
| 19 | Нефтебаза,7-ж.д.1997г. | Жилищ.фондом Т | 0,165588 |  |  |  | 0,165588 | 546,343 | 0 |

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 59 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гурьянова 59к.3,ж.д.гвс | ЖРЭУ-11 Г |  |  | 0,03861 |  | 0,03861 | 180,276 | 0 |
| 2 | Гурьянова 59к.3,ж.д.от. | ЖРЭУ-11Т | 0,31 |  |  |  | 0,31 | 771,288 | 0 |
| 3 | Гурьянова,д.59 ж.д. отопление | ТСЖЩитТ | 0,5825 |  |  |  | 0,5825 | 1190,343 | 0 |
| 4 | Гурьянова,д.59 ж.дом гвс | ТСЖ Щит Г |  |  | 0,03124 |  | 0,03124 | 119,772 | 0 |
| 5 | Гурьянова,д.59,ж.д.ПС | ТСЖ Щит Г |  |  | 0,091014 |  | 0,091014 | 350,508 | 0 |
| 6 | Гурьянова,д.59,к.1 | ЖРЭУ-11 Т | 0,212 |  |  |  | 0,212 | 606,396 | 0 |
| 7 | Гурьянова,д.59,к.2. | ЖРЭУ-11 Т | 0,213 |  |  |  | 0,213 | 602,581 | 0 |
| 8 | Гурьянова,д.61 | ЖРЭУ-11 Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 115,556 | 0 |
| 9 | Гурьянова,д.61а | ЖРЭУ-11 Т | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 55,202 | 0 |
| 10 | Гурьянова,д.61б | ЖРЭУ-11 Т | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 55,279 | 0 |
| 11 | Гурьянова,д.63 ж.дом | ЖРЭУ-11 Т | 0,076 |  |  |  | 0,076 | 163,527 | 0 |
| 12 | Гурьянова,д.63а | ЖРЭУ-11 Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 117,523 | 0 |
| 13 | Гурьянова,д.67 | Служба хоз.об.Т | 0,006773 |  |  |  | 0,006773 | 16,096 | 0 |
| 14 | Гурьянова,д.67 от. | ЖРЭУ-11 Т | 0,208 |  |  |  | 0,208 | 588,021 | 0 |
| 15 | Карачевская 19к.1,ж.д.гвс | ЖРЭУ-11 Г |  |  | 0,084084 |  | 0,084084 | 327,168 | 0 |
| 16 | Карачевская 19к.2,ж.д.гвс | ЖРЭУ-11 Г |  |  | 0,0182 |  | 0,0182 | 155,796 | 0 |
| 17 | п.Трудовой,18,шк.49 | Отд.4Шк.49 421Г |  |  | 0,041826 |  | 0,041826 | 108,991 | 0 |
| 18 | ПСЖРЭУ-11 | ЖРЭУ-11 Г |  |  | 0,118511 |  | 0,118511 | 456,408 | 0 |

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Автобусный гараж | Облсовпроф Т | 0,00616 |  |  |  | 0,00616 | 11,299 | 0,27 |
| 2 | Дзержинского 71,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,056366 |  | 0,056366 | 191,4 | 0 |
| 3 | Дзержинского 71,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 716,191 | 0 |
| 4 | Дзержинского 90ж.д.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,009295 |  | 0,009295 | 33,384 | 0 |
| 5 | Дзержинского 90ж.д.от. | НПП Союз Т | 0,0585 |  |  |  | 0,0585 | 135,807 | 0 |
| 6 | Дзержинского 92,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,036608 |  | 0,036608 | 142,44 | 0 |
| 7 | Дзержинского 92,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 600,453 | 0 |
| 8 | Дзержинского 92а,общ.ж.д.от. | Калуга-Заказ.Т | 0,102 |  |  |  | 0,102 | 212,289 | 0 |
| 9 | Дзержинского 92а,общ.ж.д.гвс | Калуга-Заказ. Г |  |  | 0,038885 |  | 0,038885 | 118,104 | 0 |
| 10 | Дзержинского 92б.к.1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,0143 |  | 0,0143 | 55,644 | 0 |
| 11 | Дзержинского 92б.к.1,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 224,042 | 0 |
| 12 | Дзержинского 92корп.2,ж.д.от | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 753,921 | 0 |
| 13 | Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,029404 |  | 0,029404 | 104,604 | 0 |
| 14 | Дзержинского 93,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,042757 |  | 0,042757 | 153,564 | 0 |
| 15 | Дзержинского 93,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,216716 |  |  |  | 0,216716 | 583,681 | 0 |
| 16 | Дзержинского 95,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,036048 |  | 0,036048 | 122,412 | 0 |
| 17 | Дзержинского 95,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 699,51 | 0 |
| 18 | Дзержинского,63(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 594,279 | 0 |
| 19 | Дзержинского,67(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 602,616 | 0 |
| 20 | Дзержинского,69 потери гвс | ТСЖДзерж. Г |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,87 |
| 21 | Дзержинского,69 потери отопление | ТСЖДзерж.Т |  |  |  |  |  | 1,285 | 1,285 |
| 22 | Дзержинского,74 магазин для художников | Авто-Регион 353 | 0,00789 |  |  |  | 0,00789 | 17,757 | 0 |
| 23 | Дзержинского,74(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,09179 |  |  |  | 0,09179 | 115,759 | 0 |
| 24 | Дзержинского,78 потери отопление | д/у Монолит Т |  |  |  |  |  | 13,073 | 13,073 |
| 25 | Дзержинского,78, потери гвс | д/у Монолит Г |  |  |  |  |  | 12,294 | 12,294 |
| 26 | Дзержинского,81администр. помещение | Гр.Упр.Пр.229 | 0,04986 |  |  |  | 0,04986 | 118,493 | 0 |
| 27 | Дзержинского,83 магазин "Мяско" | Жилин Д.Ю.448 | 0,001556 |  |  |  | 0,001556 | 3,396 | 0 |
| 28 | Дзержинского,83(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,118813 |  |  |  | 0,118813 | 308,777 | 0 |
| 29 | Дзержинского,85(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 598,521 | 0 |
| 30 | Дзержинского,89(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 605,15 | 0 |
| 31 | Дзержинского,90 магазин гвс | Калугаоблгаз 580 |  |  | 0,000343 |  | 0,000343 | 0,893 | 0 |
| 32 | Дзержинского,90 магазин от. | Калугаоблгаз 580 | 0,004382 |  |  |  | 0,004382 | 9,566 | 0 |
| 33 | Дзержинского,92б(ж.дом ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,223 |  |  |  | 0,223 | 471,317 | 0 |
| 34 | Дзержинского,д.69 гвс | ТСЖДзерж. Г |  |  | 0,022928 |  | 0,022928 | 83,642 | 0 |
| 35 | Дзержинского,д.69 отопление | ТСЖДзерж.Т | 0,148 |  |  |  | 0,148 | 351,728 | 0 |
| 36 | Дзержинского,д.69 офисы отопление | ТСЖДзерж.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 35,648 | 0 |
| 37 | Дзержинского,д.69,офисы | ТСЖДзерж. Г |  |  | 0,01254 |  | 0,01254 | 12,253 | 0 |
| 38 | Дзержинского,д.78 ж.д. гвс | д/у Монолит Г |  |  | 0,012393 |  | 0,012393 | 47,805 | 2,594 |
| 39 | Дзержинского,д.78 ж.д. от. | д/у Монолит Т | 0,378006 |  |  |  | 0,378006 | 898,345 | 0 |
| 40 | Дзержинского,д.78 офис N3 от | д/у Монолит Т | 0,007807 |  |  |  | 0,007807 | 18,554 | 0 |
| 41 | Дзержинского,д.78 офис N4 от | д/у Монолит Т | 0,007199 |  |  |  | 0,007199 | 17,109 | 0 |
| 42 | Дзержинского,д.78 офис N4 гвс | д/у Монолит Г |  |  | 0,000248 |  | 0,000248 | 0,695 | 0,049 |
| 43 | Дзержинского,д.78 офис N3 гвс | д/у Монолит Г |  |  | 0,000344 |  | 0,000344 | 0,944 | 0,051 |
| 44 | Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ от. | д/у Монолит Т | 0,0267 |  |  |  | 0,0267 | 63,453 | 0 |
| 45 | Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ гвс | д/у Монолит Г |  |  | 0,01215 |  | 0,01215 | 12,94 | 0,688 |
| 46 | Дзержинского,д.78 промт.магазин | д/у Монолит Т | 0,007703 |  |  |  | 0,007703 | 16,816 | 0 |
| 47 | Дзержинского,д.78 промт.магазин | д/у Монолит Г |  |  | 0,000312 |  | 0,000312 | 1,192 | 0,057 |
| 48 | Дзержинского,д.78,офисN3 Досужая Р.И. | д/у Монолит Т | 0,007138 |  |  |  | 0,007138 | 16,964 | 0 |
| 49 | Дзержинского,д.78,офисN3 Досужая Р.И. | д/у Монолит Г |  |  | 0,000297 |  | 0,000297 | 0,81 | 0,023 |
| 50 | Дзержинского,д.83 магазин "Бытовая хим." | Бояркина В.А.555 | 0,003395 |  |  |  | 0,003395 | 7,412 | 0 |
| 51 | Дзержинского,д.83 нежилое помещение | Широков А. Е. 108 | 0,004733 |  |  |  | 0,004733 | 10,334 | 0 |
| 52 | Дзержинского,д.83,кв.3 нежилое помещение | ДадаевА.Т. 531 | 0,0029 |  |  |  | 0,0029 | 6,892 | 0 |
| 53 | Дзержинского,д.90 парикмахерская | Пушкова Л.М. 529 |  |  | 0,001234 |  | 0,001234 | 4,501 | 0 |
| 54 | Дзержинского,д.90 парикмахерская | Пушкова Л.М. 529 | 0,006084 |  |  |  | 0,006084 | 14,458 | 0 |
| 55 | Дзержинского,д.92,к.2 пр.маг. | Гусляков Н.П.65 | 0,00383 |  |  |  | 0,00383 | 14,434 | 0 |
| 56 | Дзержинского,д.92,к.2,маг.пром. | Гусляков Н.П.65 |  |  | 0,000308 |  | 0,000308 | 0,8 | 0 |
| 57 | Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" | Глотова Н.А.427 |  |  | 0,00071 |  | 0,00071 | 2,591 | 0 |
| 58 | Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" | Глотова Н.А.427 | 0,006469 |  |  |  | 0,006469 | 15,372 | 0 |
| 59 | Кирова 70,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,040636 |  | 0,040636 | 137,988 | 0 |
| 60 | Кирова 70,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,347367 |  |  |  | 0,347367 | 836,29 | 0 |
| 61 | Кирова 72, Госархив докум.нов.истории | Гос.архив 489 Т | 0,029767 | 0,11 |  |  | 0,139767 | 438,365 | 0 |
| 62 | Кирова 74,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,032771 |  | 0,032771 | 111,276 | 0 |
| 63 | Кирова 74,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 836,269 | 0 |
| 64 | Кирова 76,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,03867 |  | 0,03867 | 131,316 | 0 |
| 65 | Кирова 76,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,302 |  |  |  | 0,302 | 737,45 | 0 |
| 66 | Кирова 78,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,015075 |  | 0,015075 | 51,192 | 0 |
| 67 | Кирова 78,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,29965 |  |  |  | 0,29965 | 854,56 | 0 |
| 68 | Кирова 80,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,055055 |  | 0,055055 | 186,948 | 0 |
| 69 | Кирова 80,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,298 |  |  |  | 0,298 | 847,056 | 0 |
| 70 | Кирова,68 ОРТПЦ | РТРС 185 | 0,013607 |  |  |  | 0,013607 | 32,338 | 0 |
| 71 | Кирова,68(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,134807 |  |  |  | 0,134807 | 450,394 | 0 |
| 72 | Кирова,70 магазин "Более чем" гвс | Францева Н.Т.542 |  |  | 0,000308 |  | 0,000308 | 1,123 | 0 |
| 73 | Кирова,70 магазин "Более чем" от | Францева Н.Т.542 | 0,002107 |  |  |  | 0,002107 | 4,602 | 0 |
| 74 | Кирова,70 магазин "Оптика" | Бобченок В.К.360 |  |  | 0,000367 |  | 0,000367 | 1,337 | 0 |
| 75 | Кирова,70 магазин "Оптика" | Бобченок В.К.360 | 0,002593 |  |  |  | 0,002593 | 5,658 | 0 |
| 76 | Кирова,70 промт.магазин | Францева Н.Т.371 | 0,003512 |  |  |  | 0,003512 | 7,668 | 0 |
| 77 | Кирова,70,кв.1 магазин | Шереметьева Г220 | 0,001744 |  |  |  | 0,001744 | 4,143 | 0 |
| 78 | Кирова,70,стр.3"Детское питание" | Хачатуров М.В.71 |  |  | 0,000983 |  | 0,000983 | 3,588 | 0 |
| 79 | Кирова,74 магазин | Горликова 170 | 0,010939 |  |  |  | 0,010939 | 23,878 | 0 |
| 80 | Кирова,74 магазин "Промтовары" | ЧенцовА.Г. 257 | 0,002609 |  |  |  | 0,002609 | 5,696 | 0 |
| 81 | Кирова,76 магазин промт. | Комогоров А. 627 | 0,002358 |  |  |  | 0,002358 | 5,148 | 0 |
| 82 | Кирова,78 кафе | Слав.базар" 649 |  |  | 0,005078 |  | 0,005078 | 18,523 | 0 |
| 83 | Кирова,78 магазин | Казанский 639 | 0,002242 |  |  |  | 0,002242 | 4,894 | 0 |
| 84 | Кирова,78 магазин-офис | Марусов Д.М. 535 | 0,002545 |  |  |  | 0,002545 | 6,047 | 0 |
| 85 | Кирова,78 магазин-офис гвс | Марусов Д.М. 535 |  |  | 0,000312 |  | 0,000312 | 1,142 | 0 |
| 86 | Кирова,78 магазин "Калита" | Калита-К-Тр. 179 | 0,002593 |  |  |  | 0,002593 | 5,658 | 0 |
| 87 | Кирова,78 магазин "Калита" | Калита-К-Тр. 179 |  |  | 0,000279 |  | 0,000279 | 1,017 | 0 |
| 88 | Кирова,78 магазин Медея | МасюковаТ.А. 3 | 0,008976 |  |  |  | 0,008976 | 20,199 | 0 |
| 89 | Кирова,78 офис | Анохина М.В. 45 |  |  | 0,000312 |  | 0,000312 | 0,81 | 0 |
| 90 | Кирова,78 промт.магазин | Калинин Н.И.433 | 0,003078 |  |  |  | 0,003078 | 6,718 | 0 |
| 91 | Кирова,78 промт.магазин | Калинин Н.И.433 |  |  | 0,000312 |  | 0,000312 | 1,135 | 0 |
| 92 | Кирова,78 промтов.магазин | Лищук В.Н. 359 | 0,001572 |  |  |  | 0,001572 | 3,432 | 0 |
| 93 | Кирова,78,кафе | Слав.базар" 649 | 0,002902 |  |  |  | 0,002902 | 6,53 | 0 |
| 94 | Кирова,78,магазин | Казанский 639 |  |  | 0,000257 |  | 0,000257 | 0,353 | 0 |
| 95 | Кирова,78,офис | Анохина М.В. 45 | 0,002944 |  |  |  | 0,002944 | 6,998 | 0 |
| 96 | Кирова,78,промтоварный магазин | МасюковаТ.А. 3 |  |  | 0,00121 |  | 0,00121 | 3,152 | 0 |
| 97 | Кирова,80 Салон новобр | Салон для нов590 | 0,040143 |  |  |  | 0,040143 | 87,627 | 0 |
| 98 | Кирова,80,кв.6 магазин "Цветы"гвс | Беликова В.М.181 |  |  | 0,001019 |  | 0,001019 | 3,715 | 0 |
| 99 | Кирова,80,кв.6 магазин"Цветы" от | Беликова В.М.181 | 0,00139 |  |  |  | 0,00139 | 3,034 | 0 |
| 100 | Кирова,92б(ж.дом) ЖРЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 67,676 | 0 |
| 101 | Кирова,д.68 произв.помещение | ОАО Ростелеком Т | 0,012999 |  |  |  | 0,012999 | 31,877 | 0,985 |
| 102 | Кирова,д.70,кв.1 магазин гвс | Шереметьева Г220 |  |  | 0,000098 |  | 0,000098 | 0,731 | 0 |
| 103 | Кирова,д.70,кв.5 магазин промышл.товаров | Слепухин Ю.В.368 |  |  | 0,000711 |  | 0,000711 | 2,591 | 0 |
| 104 | Кирова,д.70,магазин "БУТС" гвс | Баранов Б.Ф.674 |  |  | 0,000279 |  | 0,000279 | 1,017 | 0 |
| 105 | Кирова,д.70,магазин "БУТС" | Баранов Б.Ф.674 | 0,002777 |  |  |  | 0,002777 | 6,062 | 0 |
| 106 | Кирова,д.74 магазин "Промтовары" | Голубкова М.Е258 | 0,00194 |  |  |  | 0,00194 | 4,236 | 0 |
| 107 | Кирова,д.74 офис гвс | Судакова В.И.698 |  |  | 0,000248 |  | 0,000248 | 0,905 | 0 |
| 108 | Кирова,д.74 офис от | Судакова В.И.698 | 0,003346 |  |  |  | 0,003346 | 7,953 | 0 |
| 109 | Кирова,д.76 магазин "Тинейджер"от | ЧерниченкоА.510 | 0,003178 |  |  |  | 0,003178 | 6,937 | 0 |
| 110 | Кирова,д.76 магазин"Тинейджер" гвс | ЧерниченкоА.510 |  |  | 0,000543 |  | 0,000543 | 1,7 | 0 |
| 111 | Кирова,д.76 торг.-офисное помещение | Комогоров А.264 | 0,00361 |  |  |  | 0,00361 | 8,578 | 0 |
| 112 | Кирова,д.80 кв.60 парикм. от | Холодаева М. 158 | 0,002109 |  |  |  | 0,002109 | 5,012 | 0 |
| 113 | Кирова,д.80 кв.60 парикм.гвс | Холодаева М. 158 |  |  | 0,001058 |  | 0,001058 | 3,859 | 0 |
| 114 | Кирова,д.80 помещение магазина от | ГалевкоВ.Н.151 | 0,002292 |  |  |  | 0,002292 | 5,447 | 0 |
| 115 | Кирова,д.80 помещение магазина гвс | ГалевкоВ.Н.151 |  |  | 0,000605 |  | 0,000605 | 2,209 | 0 |
| 116 | Кирова,д.80,кв.5, магазин "Цветы" гвс | Беликов В.И. 413 |  |  | 0,000691 |  | 0,000691 | 2,522 | 0 |
| 117 | Кирова,д.80,кв.5магазин"Цветы"от | Беликов В.И. 413 | 0,00428 |  |  |  | 0,00428 | 9,343 | 0 |
| 118 | Кирова.70 промтов.магазин | Францева Н.Т.371 |  |  | 0,00022 |  | 0,00022 | 0,803 | 0 |
| 119 | Кирова.д.70,стр.3"Детское питание" | Хачатуров М.В.71 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
| 120 | Кирова.д.70.кв.5 маг.пром.тов. | Слепухин Ю.В.368 | 0,0081 |  |  |  | 0,0081 | 17,68 | 0 |
| 121 | Ленина 77 потери | Союз художн. Т |  |  |  |  |  | 8,89 | 8,89 |
| 122 | Ленина 77 потери | Союз художн. Т |  |  |  |  |  | 10,226 | 10,226 |
| 123 | Ленина,77 иагазин | Союз художн. Т | 0,010755 |  |  |  | 0,010755 | 23,477 | 0 |
| 124 | Ленина,77 худ мастерск | Союз художн. Т | 0,233759 |  |  |  | 0,233759 | 555,536 | 0 |
| 125 | Ленина,81 вновь построенный гараж | Облсовпроф Т | 0,00545 |  |  |  | 0,00545 | 9,757 | 0 |
| 126 | Ленина,81 гараж | Облсовпроф Т | 0,02643 |  |  |  | 0,02643 | 47,316 | 0 |
| 127 | Ленина,81 Дом Союзов | Облсовпроф Т | 0,192394 |  |  |  | 0,192394 | 457,231 | 0 |
| 128 | Ленина,81 мансардный этаж | Облсовпроф Т | 0,057795 |  |  |  | 0,057795 | 137,351 | 0 |
| 129 | Ленина,81 подвал | Облсовпроф Т | 0,037835 |  |  |  | 0,037835 | 82,588 | 0 |
| 130 | Ленина,81 универсам"КОПЕЙКА" | КОПЕЙКА МОСК.311 | 0,036 | 0,109 |  |  | 0,145 | 423,172 | 0 |
| 131 | Луначарского,1-ОССОШ N1 | Отд12.ОСОШ 1 Т | 0,09258 |  |  |  | 0,09258 | 208,344 | 0 |
| 132 | Луначарского,3(ж.дом) ЖРЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 21,476 | 0 |
| 133 | Луначарского,5 админ.помещение | Гр.Упр.Пр.229 | 0,03572 |  |  |  | 0,03572 | 99,164 | 14,273 |
| 134 | Н.Козинск5(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,313 |  |  |  | 0,313 | 849,814 | 0 |
| 135 | Н.Козинская 22,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,033176 |  | 0,033176 | 129,084 | 0 |
| 136 | Н.Козинская 22,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,23386 |  |  |  | 0,23386 | 593,761 | 0 |
| 137 | Н.Козинская,д.22 магазин | Тюрина Н.Г. 593 | 0,01107 |  |  |  | 0,01107 | 24,164 | 0 |
| 138 | Н.Козинская,д.5 пом.101 магазин | Журин Д.С. 396 | 0,001305 |  |  |  | 0,001305 | 2,848 | 0 |
| 139 | Н.Козинского,д.5,кв.52 | Урусова В.В.704 | 0,002433 |  |  |  | 0,002433 | 5,784 | 0 |
| 140 | Николо-Козинская,д.5 офис | Ананьина Е.С.303 | 0,003468 |  |  |  | 0,003468 | 10,712 | 0 |
| 141 | ПС Дзержинского 83 а ГУП | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,470947 |  | 0,470947 | 1813,692 | 0 |
| 142 | Союз художников | Союз художн. Т | 0,04001 |  |  |  | 0,04001 | 95,085 | 0 |
| 143 | Ст.Разина,10а,д/с 33 "Незабудка"гвс | Отд7Д/с33119Г |  |  | 0,018769 |  | 0,018769 | 29,343 | 0 |
| 144 | Тудьская,13"Б" подъезд 5-й отопление | ТСЖТул.13БТ | 0,12015 |  |  |  | 0,12015 | 285,541 | 0 |
| 145 | Тульская ,13 Б офис | ТСЖТул.13БТ | 0,004928 |  |  |  | 0,004928 | 11,711 | 0 |
| 146 | Тульская 13Б гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,001859 |  | 0,001859 | 6,783 | 0 |
| 147 | Тульская 13Б ПС | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,183421 |  | 0,183421 | 669,123 | 0 |
| 148 | Тульская 13б,1-2 й под. потери гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  |  |  |  | 17,482 | 17,482 |
| 149 | Тульская 13б,3-й под. потери отопление | ТСЖТул.13БТ |  |  |  |  |  | 5,335 | 5,335 |
| 150 | Тульская 15,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,030805 |  | 0,030805 | 104,604 | 0 |
| 151 | Тульская 15,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,187549 |  |  |  | 0,187549 | 479,346 | 0 |
| 152 | Тульская 21 ,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,072751 |  | 0,072751 | 247,044 | 0 |
| 153 | Тульская 21 ,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,56 |  |  |  | 0,56 | 1377,383 | 0 |
| 154 | Тульская 23,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,074062 |  | 0,074062 | 251,496 | 0 |
| 155 | Тульская 23,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,56 |  |  |  | 0,56 | 1401,463 | 0 |
| 156 | Тульская, 13 Б магазин | ТСЖТул.13БТ | 0,006971 |  |  |  | 0,006971 | 16,567 | 0 |
| 157 | Тульская,13 Б "Малыш и карлсон" | НехайчикА.М.426 | 0,003692 |  |  |  | 0,003692 | 8,774 | 0 |
| 158 | Тульская,13 Б "Трикотажная фантазия" | ТСЖТул.13БТ | 0,002634 |  |  |  | 0,002634 | 6,26 | 0 |
| 159 | Тульская,13 Б магазин | ТСЖТул.13БТ | 0,003584 |  |  |  | 0,003584 | 8,518 | 0 |
| 160 | Тульская,13 Б нежилое помещение | ТСЖТул.13БТ | 0,013607 |  |  |  | 0,013607 | 32,338 | 0 |
| 161 | Тульская,13 Б офис N 2 от | ТСЖТул.13БТ | 0,002926 |  |  |  | 0,002926 | 6,952 | 0 |
| 162 | Тульская,13 Б офис N 3 от | ТСЖТул.13БТ | 0,00243 |  |  |  | 0,00243 | 5,774 | 0 |
| 163 | Тульская,13БофисN1 от | ТСЖТул.13БТ | 0,001574 |  |  |  | 0,001574 | 3,74 | 0 |
| 164 | Тульская,13 б офис N4 гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,00028 |  | 0,00028 | 0,729 | 0 |
| 165 | Тульская,13 Б офис N4 от | ТСЖТул.13БТ | 0,004319 |  |  |  | 0,004319 | 10,266 | 0 |
| 166 | Тульская,13 Б,пом.15 промт.маг. | ТСЖТул.13БТ | 0,002348 |  |  |  | 0,002348 | 5,579 | 0 |
| 167 | Тульская,13"Б" офис N3 гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000273 |  | 0,000273 | 0,713 | 0 |
| 168 | Тульская,13"Б"офис N2 гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000484 |  | 0,000484 | 1,264 | 0 |
| 169 | Тульская, 13"Б"офисN1 | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000238 |  | 0,000238 | 0,618 | 0 |
| 170 | Тульская,13"Б"подъезд 3-й отопление | ТСЖТул.13БТ | 0,096796 |  |  |  | 0,096796 | 230,039 | 0 |
| 171 | Тульская,13"Б"подъезд 3-й гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 117,549 | 0 |
| 172 | Тульская,13"Б"подъезд 4-й отопление | ТСЖТул.13БТ | 0,114197 |  |  |  | 0,114197 | 271,391 | 0 |
| 173 | Тульская,13"Б"подъезд 4-й гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,031603 |  | 0,031603 | 115,289 | 0 |
| 174 | Тульская,13"Б"подъезд 5-й гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,045236 |  | 0,045236 | 165,019 | 0 |
| 175 | Тульская,13"Б"подъезды 1-2-й отопление | ТСЖТул.13БТ | 0,135786 |  |  |  | 0,135786 | 322,698 | 0 |
| 176 | Тульская,13"Б"подъезды 1и2-й гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,047714 |  | 0,047714 | 174,062 | 0 |
| 177 | Тульская, 13б "Малыш и Карлсон" | НехайчикА.М.426 |  |  | 0,000298 |  | 0,000298 | 1,09 | 0 |
| 178 | Тульская,13б "Трикотажная фантазия" | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000113 |  | 0,000113 | 0,905 | 0 |
| 179 | Тульская, 13б магазин | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,001639 |  | 0,001639 | 5,976 | 0 |
| 180 | Тульская, 13Б нежилое помещение | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,001099 |  | 0,001099 | 2,862 | 0 |
| 181 | Тульская, 13б офис | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000706 |  | 0,000706 | 2,577 | 0 |
| 182 | Тульская,13б, 3-й под. потери гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  |  |  |  | 6,961 | 6,961 |
| 183 | Тульская,13б,4-й под. потери отопление | ТСЖТул.13БТ |  |  |  |  |  | 4,867 | 4,867 |
| 184 | Тульская,13б,4-й под. потери гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  |  |  |  | 6,961 | 6,961 |
| 185 | Тульская,13б,5-й под. потери отопление | ТСЖТул.13БТ |  |  |  |  |  | 2,643 | 2,643 |
| 186 | Тульская,13б, 5-й под. потери гвс | ТСЖТул.13БГ |  |  |  |  |  | 4,264 | 4,264 |
| 187 | Тульская,13б,магазин | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000273 |  | 0,000273 | 0,713 | 0 |
| 188 | Тульская,13б,помещение N15 промт.магазин | ТСЖТул.13БГ |  |  | 0,000127 |  | 0,000127 | 1,023 | 0 |
| 189 | Тульская, 13б1-2-й потери отопл | ТСЖТул.13БТ |  |  |  |  |  | 11,731 | 11,731 |
| 190 | Тульская,19(ж.дом)ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 605,15 | 0 |
| 191 | Тульская,5а ОВО | ОВОприУВД497Т | 0,1748 |  |  |  | 0,1748 | 423,743 | 8,324 |
| 192 | Тульская,5а ОМ N1 | УМВДпог.К409 | 0,07502 |  |  |  | 0,07502 | 185,531 | 7,245 |
| 193 | Тульская,5а потери до счетчика | УМВДпог.К409 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 194 | Тульская,д.21 студия "WELLA APT" | Котова Т.В.308 |  |  | 0,000642 |  | 0,000642 | 2,342 | 0 |
| 195 | Тульская,д.21 студия "WELLAAPT" | Котова Т.В.308 | 0,003022 |  |  |  | 0,003022 | 7,181 | 0 |

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Дорожная, 10 жил .дом | ЭРСУ-12Т | 0,228253 |  |  |  | 0,228253 | 587,678 | 0 |
| 2 | Дорожная,10 ООО"Стимул" | ООО Стимул" Т | 0,008647 |  |  |  | 0,008647 | 18,876 | 0 |
| 3 | Дорожная, 11 жил .дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,301766 |  |  |  | 0,301766 | 811,608 | 0 |
| 4 | Дорожная, 13 жил .дом | ЭРСУ-12Т | 0,06975 |  |  |  | 0,06975 | 147,182 | 0 |
| 5 | Дорожная, 17 жил .дом | ЭРСУ-12Т | 0,208616 |  |  |  | 0,208616 | 488,082 | 0 |
| 6 | Дорожная ,5-адм .здание | Облпотребк.195Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 122,278 | 3,452 |
| 7 | Дорожная,5-гараж | Облпотребк.195Т | 0,046903 |  |  |  | 0,046903 | 93,802 | 9,832 |
| 8 | Дорожная,8-жил.дом | ЭРСУ-12Т | 0,132768 |  |  |  | 0,132768 | 314,657 | 0 |
| 9 | Дорожная,8-парикмахерская | Артемова Н.И.418 | 0,004542 |  |  |  | 0,004542 | 10,795 | 0 |
| 10 | Дорожная,9 жил.дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,148053 |  |  |  | 0,148053 | 322,756 | 0 |
| 11 | Комсомольская 6/2 потери до т/сч. Содруж | Содружество 301Т |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,11 |
| 12 | Комсомольская,6-потери | ТСЖ"Комсомол.6" |  |  |  |  |  | 13,811 | 13,811 |
| 13 | Комсомольская,6/2-жил.дом | ТСЖ"Комсомол.6" | 0,307429 |  |  |  | 0,307429 | 730,615 | 0 |
| 14 | Комсомольская,6/2"Айсберг" | Содружество 301Т | 0,0343 |  |  |  | 0,0343 | 82,643 | 1,128 |
| 15 | Комсомольская,7-поликлиника-потери | ГБУЗ"Город.пол.Т |  |  |  |  |  | 7,277 | 7,277 |
| 16 | Комсомольская,7-поликлиника | ГБУЗ"Город.пол.Т | 0,03051 | 0,0215 |  |  | 0,05201 | 99,037 | 0 |
| 17 | Майская 3,9эт.ж.д.от. | ЭРСУ-12Т | 0,257672 |  |  |  | 0,257672 | 641,711 | 0 |
| 18 | Майская,3-насосная станция | Кал.обл.вод.515Т | 0,002068 |  |  |  | 0,002068 | 7,331 | 2,415 |
| 19 | Майская ,6-ж/дом | ЭРСУ-12Т | 0,214279 |  |  |  | 0,214279 | 596,281 | 0 |
| 20 | Майская,8 жилой дом | ЭРСУ-12Т | 0,209369 |  |  |  | 0,209369 | 599,606 | 0 |
| 21 | Майская,9-частн.ж/дом | Иванова Г.Н.347Т | 0,00452 |  |  |  | 0,00452 | 14,807 | 4,064 |
| 22 | Майская15,6э.ж.д.от. | ЗАО Система Т | 0,353 |  |  |  | 0,353 | 887,075 | 0 |
| 23 | Московская,331-магазин | Доманов В.И. Т | 0,005573 |  |  |  | 0,005573 | 13,246 | 0 |
| 24 | Московская,331 ж/дом | ЭРСУ-12Т | 0,224333 |  |  |  | 0,224333 | 556,052 | 0 |
| 25 | Московская,331 м-н"Продукты",прист. | ПО Северное" Т | 0,0085 |  |  |  | 0,0085 | 20,201 | 0 |
| 26 | Московская,333-магазин | Бураченко Г. В. | 0,002442 |  |  |  | 0,002442 | 5,332 | 0 |
| 27 | Московская,333 ж/дом | ЭРСУ-12Т | 0,139601 |  |  |  | 0,139601 | 301,784 | 0 |
| 28 | Московская,333 офис | Вахлис Б.З. Т | 0,002251 |  |  |  | 0,002251 | 5,349 | 0 |
| 29 | Московская,333 парикмахерская | Курбатова Л.500 | 0,003245 |  |  |  | 0,003245 | 7,709 | 0 |
| 30 | Московская,335 ж/дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,056877 |  |  |  | 0,056877 | 113,596 | 0 |
| 31 | Московская,337 ж/дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,055787 |  |  |  | 0,055787 | 113,274 | 0 |
| 32 | Московская,339-ГРП N 25 | Калугаоблгаз369Т | 0,0005 |  |  |  | 0,0005 | 5,185 | 4,289 |
| 33 | Московская,352 кафе"Северное" | ПО Общепит Т | 0,040614 |  |  |  | 0,040614 | 100,118 | 8,719 |
| 34 | Северный,универмаг | Октябрьс.ПО Т | 0,095217 |  |  |  | 0,095217 | 207,845 | 0 |
| 35 | Центральная,12а | Почта России Т | 0,006915 |  |  |  | 0,006915 | 16,435 | 0 |
| 36 | Центральная, 12а-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,032487 |  |  |  | 0,032487 | 80,974 | 3,768 |
| 37 | Центральная, 13-магазин | Фролова С.И. 390 | 0,001666 |  |  |  | 0,001666 | 3,636 | 0 |
| 38 | Централ ьная,13-магазин"Лакомка" | Артемова Н.И.Т8 | 0,001238 |  |  |  | 0,001238 | 2,7 | 0 |
| 39 | Центральная, 13-парикмахерская | ООО Жемчужина Т | 0,003994 |  |  |  | 0,003994 | 8,718 | 0 |
| 40 | Центральная,13 ж/дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,21897 |  |  |  | 0,21897 | 607,761 | 0 |
| 41 | Центральная,13 сбербанк | Кал.отд.8608 Т | 0,006611 |  |  |  | 0,006611 | 15,712 | 0 |
| 42 | Центральная, 13а-Школа N 29 | Отдел-2 Школа29Т | 0,26725 |  |  |  | 0,26725 | 601,425 | 0 |
| 43 | Центральная,14 ж/дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 115,507 | 0 |
| 44 | Центральная,16 жил .дом | СтройСервис Т | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 115,598 | 0 |
| 45 | Центральная, 18-жил .дом | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,145325 |  |  |  | 0,145325 | 324,534 | 0 |
| 46 | Центральная,20 аптека | Аптека-4 Т | 0,006189 |  |  |  | 0,006189 | 17,563 | 0 |
| 47 | Центральная,20 жил .дом | ЭРСУ-12 Т | 0,209942 |  |  |  | 0,209942 | 580,636 | 0 |
| 48 | Центральная. 12а-отделение связи | Почта России Т | 0,004177 |  |  |  | 0,004177 | 9,928 | 0 |

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дубрава, 14, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гр.шоссе,184-к-т"Речной проднасосная ст | К-т"Речной" 4Т | 0,029201 |  |  |  | 0,029201 | 114,766 | 49,051 |
| 2 | Гр.шоссе,184-к-т"Речной"санпропускник | К-т"Речной" 4Т | 0,042784 |  |  |  | 0,042784 | 107,222 | 5,546 |
| 3 | Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Контора | К-т"Речной" 4Т | 0,104132 |  |  |  | 0,104132 | 271,859 | 24,387 |
| 4 | Гр.шоссе,184-к-т"Речной" пожарное депо | К-т"Речной" 4Т | 0,043261 |  |  |  | 0,043261 | 126,487 | 29,13 |
| 5 | Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Блок N4 | К-т"Речной" 4Т | 0,068137 |  |  |  | 0,068137 | 163,869 | 10,532 |
| 6 | Дубрава,1-ж.дом 1959г. | Жилищ.фондом Т | 0,07588 |  |  |  | 0,07588 | 132,531 | 0 |
| 7 | Дубрава,10-ж.д.1985г. | Жилищ.фондом Т | 0,206896 |  |  |  | 0,206896 | 588,378 | 0 |
| 8 | Дубрава,11-ж.дом 1989г. | Жилищ.фондом Т | 0,242387 |  |  |  | 0,242387 | 667,016 | 0 |
| 9 | Дубрава,12-биб-ка фил. N18 гвс | Библ.сист.467Г |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 | 1,337 | 0 |
| 10 | Дубрава,12-библ.филиал №18от. | Библ.сист.467Т | 0,008533 |  |  |  | 0,008533 | 20,278 | 0 |
| 11 | Дубрава,12-ж.д. 1990г.гвс | Правобережье Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 12 | Дубрава,12-ж.д.1990г.от | Правобережье Т | 0,287964 |  |  |  | 0,287964 | 750,393 | 0 |
| 13 | Дубрава,12-общ.1990г.5эт.от | Правобережье Т | 0,065036 |  |  |  | 0,065036 | 58,842 | 0 |
| 14 | Дубрава,12-общ.1990г.5эт. гвс | Правобережье Г |  |  | 0,006864 |  | 0,006864 | 26,712 | 0 |
| 15 | Дубрава,12 Медпункт | Больн.N4 609 | 0,016581 |  | 0,00143 |  | 0,018011 | 44,625 | 0 |
| 16 | Дубрава,13-ж.дом,1958г. | НПП Союз Т | 0,25919 |  |  |  | 0,25919 | 633,234 | 0 |
| 17 | Дубрава, 1 а-общ. 1985г. | Правобережье Т | 0,018939 |  |  |  | 0,018939 | 14,112 | 0 |
| 18 | Дубрава,2-ж.дом 1958г. | Жилищ.фондом Т | 0,063939 |  |  |  | 0,063939 | 129,962 | 0 |
| 19 | Дубрава,2а- прист. к школе потери | 6о.шк31 12Т |  |  |  |  |  | 1,749 | 1,749 |
| 20 | Дубрава,2а-мастерская | 6о.шк31 12Т | 0,012888 |  |  |  | 0,012888 | 29,004 | 0 |
| 21 | Дубрава,2а-прист.к школе | 6о.шк31 12Т | 0,147023 |  |  |  | 0,147023 | 430,122 | 0 |
| 22 | Дубрава,2а-спортзал | 6о.шк31 12Т | 0,004833 |  |  |  | 0,004833 | 4,243 | 0 |
| 23 | Дубрава,2а-школаN31 | 6о.шк31 12Т | 0,081091 |  |  |  | 0,081091 | 182,489 | 0 |
| 24 | Дубрава,3-ж.дом 1958г. | Жилищ.фондом Т | 0,061668 |  |  |  | 0,061668 | 130,277 | 0 |
| 25 | Дубрава,3а-ДК" Дубрава" | Кул.-досуг.423Т | 0,061876 |  |  |  | 0,061876 | 144,226 | 4,979 |
| 26 | Дубрава,4-ж.дом 1958г. | Жилищ.фондом Т | 0,062621 |  |  |  | 0,062621 | 129,185 | 0 |
| 27 | Дубрава,5 ж.дом 1961г. | Жилищ.фондом Т | 0,065354 |  |  |  | 0,065354 | 112,084 | 0 |
| 28 | Дубрава,6-ж.дом 1965г. | Жилищ.фондом Т | 0,104709 |  |  |  | 0,104709 | 230,02 | 0 |
| 29 | Дубрава,7-ж.дом 1968г. | Жилищ.фондом Т | 0,140903 |  |  |  | 0,140903 | 359,184 | 0 |
| 30 | Дубрава,8-ж.дом 1971г. | Жилищ.фондом Т | 0,136808 |  |  |  | 0,136808 | 352,289 | 0 |
| 31 | Дубрава,9-ж.дом 1978г. | Жилищ.фондом Т | 0,132441 |  |  |  | 0,132441 | 341,901 | 0 |
| 32 | ПС Дубрава"Правоб." | Правобережье Г |  |  | 0,054995 |  | 0,054995 | 316,032 | 0 |

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала  Жукова,  40 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Болотникова,10-ж/д,1961г. | Черемушки Т | 0,220034 |  |  |  | 0,220034 | 583,59 | 0 |
| 2 | Болотникова,2-ж.д 1960г.от | Калуга-заказ.Т | 0,171813 |  |  |  | 0,171813 | 451,234 | 0 |
| 3 | Болотникова,2-неж.пом. | Писарева М.В.480 | 0,020806 |  |  |  | 0,020806 | 49,445 | 0 |
| 4 | Болотникова,4-ж/д,1961 г. | Черемушки Т | 0,225793 |  |  |  | 0,225793 | 625,527 | 0 |
| 5 | Болотникова,4-офис Жуков А.Е. | Жуков А.Е. | 0,002332 |  |  |  | 0,002332 | 5,543 | 0 |
| 6 | Болотникова,6 ж/д, 1960г.ЖРЭУ-13 | Черемушки Т | 0,129163 |  |  |  | 0,129163 | 293,755 | 0 |
| 7 | Болотникова,8 ж/д, 1962г. | Квартирант Пл.Т | 0,225862 |  |  |  | 0,225862 | 633,542 | 0 |
| 8 | Жукова,23- ОАО "ЦентрТелеком" | Ростелеком 217 | 0,002527 |  |  |  | 0,002527 | 6,006 | 0 |
| 9 | Жукова,23-ж.дом.1961г. | Черемушки Т | 0,106959 |  |  |  | 0,106959 | 226,114 | 0 |
| 10 | Жукова,23-магазин Леван И.Д. | Леван И.Д. 255 | 0,001589 |  |  |  | 0,001589 | 3,469 | 0 |
| 11 | Жукова,25-ж/д,1960г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,122443 |  |  |  | 0,122443 | 292,873 | 0 |
| 12 | Жукова,25-маг."Вега" | Кузина О. В. | 0,004248 |  |  |  | 0,004248 | 9,274 | 0 |
| 13 | Жукова,25-неж.помещ.Запольская | Запольская Т. В. | 0,006021 |  |  |  | 0,006021 | 14,31 | 0 |
| 14 | Жукова,27-ж/д,1961г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,122768 |  |  |  | 0,122768 | 296,436 | 0 |
| 15 | Жукова,27-маг.N1 | ООО"Тепличн."248 | 0,009517 |  |  |  | 0,009517 | 20,774 | 0 |
| 16 | Жукова,27-магазин | Демидова В.В.602 | 0,004817 |  |  |  | 0,004817 | 10,516 | 0 |
| 17 | Жукова,27-офис | Ткаченко А.Ф.583 | 0,001926 |  |  |  | 0,001926 | 4,579 | 0 |
| 18 | Жукова,29-Дикси | ЗАО"Дикси Юг"626 | 0,0943 |  |  |  | 0,0943 | 205,843 | 0 |
| 19 | Жукова,29-ж/д,1961г. | Черемушки Т | 0,198455 |  |  |  | 0,198455 | 470,337 | 0 |
| 20 | Жукова,31-ж.дом, 1961г. | Черемушки Т | 0,128547 |  |  |  | 0,128547 | 297,157 | 0 |
| 21 | Жукова,32 "Универмаг Черемушки" | ООО"Черемушки564 | 0,108983 |  |  |  | 0,108983 | 237,895 | 0 |
| 22 | Жукова,33 ООН | УМВД по кал.обл. | 0,080831 |  |  |  | 0,080831 | 192,097 | 0 |
| 23 | Жукова,34-"Интеллект Маркет" | Моисеев Ю.496 | 0,002243 |  |  |  | 0,002243 | 5,048 | 0 |
| 24 | Жукова,34-ж.д.1962г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,119625 |  |  |  | 0,119625 | 294,371 | 0 |
| 25 | Жукова,34-маг."Татиана" | Федоров В.А132 | 0,0041 |  |  |  | 0,0041 | 8,951 | 0 |
| 26 | Жукова,34-магазинЗАО"Депозит-плюс" | Депозит-плюс 137 | 0,00276 |  |  |  | 0,00276 | 6,025 | 0 |
| 27 | Жукова,35-Учебный корпус | Тех.элек.пр.587Т | 0,254 |  |  |  | 0,254 | 571,606 | 0 |
| 28 | Жукова,35 потери отопление | Тех.элек.пр.587Т |  |  |  |  |  | 1,485 | 1,485 |
| 29 | Жукова,36-"Дом,сад,огород" | Дом,сад,огор 105 | 0,0045 |  |  |  | 0,0045 | 9,824 | 0 |
| 30 | Жукова,36-ж/д,1962г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,118246 |  |  |  | 0,118246 | 289,548 | 0 |
| 31 | Жукова,38-ООО"Фобос" | ООО"Фобос"570Т | 0,057401 |  |  |  | 0,057401 | 129,49 | 4,193 |
| 32 | Жукова,38 Магазин, кафе | ООО"Надежда"571Т | 0,007058 |  |  |  | 0,007058 | 15,931 | 0,524 |
| 33 | Жукова,40-аптека | Афонина Е.Н.72 | 0,007 |  |  |  | 0,007 | 16,635 | 0 |
| 34 | Жукова,40-ж/д,1962г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,173624 |  |  |  | 0,173624 | 461,335 | 0 |
| 35 | Жукова,42-ж/д.1962г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,165343 |  |  |  | 0,165343 | 558,411 | 0 |
| 36 | Жукова,42-маг."Брабион" | Барабанкин И.593 | 0,002534 |  |  |  | 0,002534 | 5,705 | 0 |
| 37 | Жукова,42-неж.пом. | Сикора А.В.363 | 0,002025 |  |  |  | 0,002025 | 4,812 | 0 |
| 38 | Жукова,44-ж/д,1962г.от | ООО"Моск.окр." | 0,222 |  |  |  | 0,222 | 634,977 | 0 |
| 39 | Жукова,46-ж/д,1962г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,22321 |  |  |  | 0,22321 | 628,299 | 0 |
| 40 | Жукова,48-"Лингвист" | НОУ"Лингвист"494 | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,856 | 0 |
| 41 | Жукова,48-ж/д,1962г. | Черемушки Т | 0,192017 |  |  |  | 0,192017 | 463,155 | 0 |
| 42 | Жукова,48-Костюхин А.И. | Костюхин С.В.442 | 0,006398 |  |  |  | 0,006398 | 15,204 | 0 |
| 43 | Жукова,48-неж.пом."Хлебоком." | ЗАО"Хлебокомбин" | 0,003493 |  |  |  | 0,003493 | 7,862 | 0 |
| 44 | Жукова,48-центр здоровья от. | Дет.гор.бол.27Т | 0,029 |  |  |  | 0,029 | 72,266 | 0 |
| 45 | Жукова,48, парикмахерская | ООО"Каприз"584 | 0,0109 |  |  |  | 0,0109 | 25,905 | 0 |
| 46 | Жукова,50-аптека | Сухачев А.Д.464 | 0,001456 |  |  |  | 0,001456 | 3,276 | 0 |
| 47 | Жукова,50-ж/д, 1962г. | Черемушки Т | 0,168003 |  |  |  | 0,168003 | 423,983 | 0 |
| 48 | Жукова,50-книжный магазин | Усачева В.И. 130 | 0,00194 |  |  |  | 0,00194 | 4,236 | 0 |
| 49 | Жукова,50-неж.пом./бывш.кв.24/ | Трусова Л.И.57 | 0,002814 |  |  |  | 0,002814 | 6,687 | 0 |
| 50 | Жукова,50-прод.маг. | Комиссаров И 574 | 0,001864 |  |  |  | 0,001864 | 4,43 | 0 |
| 51 | Жукова,50-промт.маг. | Барабанкин И.А. | 0,002004 |  |  |  | 0,002004 | 4,51 | 0 |
| 52 | Подгорная,57- ДЮСШ "Труд" от. | ДЮСШ"Труд" 572Т | 0,412 | 0,143644 |  |  | 0,555644 | 1139,15 | 0 |
| 53 | Подгорная,57-"Труд"трибуны от. | ДЮСШ"Труд" 572Т | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 257,844 | 20,19 |
| 54 | Чехова,1-ж.дом 1973г. | Черемушки Т | 0,200534 |  |  |  | 0,200534 | 580,384 | 0 |
| 55 | Чехова,1-Импульс от. | Содружество 22 Т | 0,005852 |  |  |  | 0,005852 | 13,17 | 0 |
| 56 | Чехова,11-ж.дом 1998г. от. | Черемушки Т | 0,201 |  |  |  | 0,201 | 551,859 | 0 |
| 57 | Чехова,13-ж.дом 1963г. | Черемушки Т | 0,120355 |  |  |  | 0,120355 | 292,194 | 0 |
| 58 | Чехова,13а-ТСЖот | ТСЖ"Чеховское"Т | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 839,601 | 0 |
| 59 | Чехова,13а потери отопление | ТСЖ"Чеховское"Т |  |  |  |  |  | 9,001 | 9,001 |
| 60 | Чехова, 15-общ. 1965г.от | Калуга-заказ.Т | 0,159577 |  |  |  | 0,159577 | 389,424 | 0 |
| 61 | Чехова,17-ж.дом, 1963г. | Черемушки Т | 0,170772 |  |  |  | 0,170772 | 462,434 | 0 |
| 62 | Чехова,19-ж/д,1963г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,218 |  |  |  | 0,218 | 634,298 | 0 |
| 63 | Чехова,21-ж.дом, 1962г. | Черемушки Т | 0,171379 |  |  |  | 0,171379 | 466,662 | 0 |
| 64 | Чехова,3-ж.дом 1974г. | Черемушки Т | 0,156657 |  |  |  | 0,156657 | 489,09 | 0 |
| 65 | Чехова,3 Поликлиника | Больн.N4 609 | 0,0704 |  |  |  | 0,0704 | 175,432 | 0 |
| 66 | Чехова,5-общ.1962г.от | Калуга-заказ.Т | 0,19919 |  |  |  | 0,19919 | 525,693 | 0 |
| 67 | Чехова,7-ж/д,1962г. | ООО"Моск.окр." | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 639,898 | 0 |
| 68 | Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"от. | 8о.д/с37 567Т | 0,0991 |  |  |  | 0,0991 | 246,95 | 0 |

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ИТП по ул. Болдина, 24, корп. 1, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Болдина24/1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,032918 |  | 0,032918 | 126,864 | 0 |
| 2 | Болдина24/1,ж.д. ПС | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,024787 |  | 0,024787 | 95,46 | 0 |

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| Котельная по ул. Ипподромная, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня (гост."Приокская") | Гост.Приокск.Т | 0,005282 |  |  |  | 0,005282 | 13,163 | 0 |
| 2 | Баня (гост."Приокская") | Гост.Приокск.Г |  |  | 0,00121 |  | 0,00121 | 4,413 | 0 |
| 3 | Калуга-бор,гостиница гвс | Гост.Приокск.Г |  |  | 0,001049 |  | 0,001049 | 3,828 | 0 |
| 4 | Калуга-бор,гостиница от | Гост.Приокск.Т | 0,034494 |  |  |  | 0,034494 | 81,977 | 0 |

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 18, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
|  | 1-й Карьерный пер.,1 ж/д,1957г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,013837 |  |  |  | 0,013837 | 32,883 | 0 |
|  | Азаровская,11-ж/д, 1959г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,042357 |  |  |  | 0,042357 | 100,663 | 0 |
|  | Азаровская,3-ж/д 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,036662 |  |  |  | 0,036662 | 87,13 | 0 |
|  | Азаровская,5-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,036528 |  |  |  | 0,036528 | 86,81 | 0 |
|  | Азаровская,7-ж/д, 1960г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,043135 |  |  |  | 0,043135 | 102,512 | 0 |
|  | Карьерная, 1-ж/д ,1957г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,036358 |  |  |  | 0,036358 | 86,406 | 0 |
|  | Карьерная ,2-ж/д, 1957г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,039157 |  |  |  | 0,039157 | 93,058 | 0 |
|  | Карьерная,2а/школа 27/ | 4о.шк.27 206 | 0,081778 |  |  |  | 0,081778 | 201,138 | 17,103 |
|  | Карьерная,3-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,033558 |  |  |  | 0,033558 | 79,751 | 0 |
|  | Карьерная ,4-ж/д, 1957г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,029787 |  |  |  | 0,029787 | 70,791 | 0 |
|  | Карьерная,5-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,042979 |  |  |  | 0,042979 | 102,14 | 0 |
|  | Карьерная,6-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,036142 |  |  |  | 0,036142 | 85,891 | 0 |
|  | Карьерная,7-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,035469 |  |  |  | 0,035469 | 84,292 | 0 |
|  | Карьерная,8-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,035512 |  |  |  | 0,035512 | 84,395 | 0 |
|  | Карьерная,9-ж/д, 1958г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,03586 |  |  |  | 0,03586 | 85,222 | 0 |
|  | пер.Станционный,10-ж/д,1959г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,018873 |  |  |  | 0,018873 | 44,852 | 0 |
|  | пер.Станционный,6-ж/д 1957г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,011926 |  |  |  | 0,011926 | 28,343 | 0 |
|  | пер.Станционный,8-ж/д,1959г. | МУП УК М.о.КЗАЭ | 0,014934 |  |  |  | 0,014934 | 35,49 | 0 |
|  | Прирельсовая,2 /маст/ | ООО"ДКВ" | 0,143632 |  |  |  | 0,143632 | 354,449 | 13,102 |
|  | Прирельсовая,2(гараж) | ООО"ДКВ" | 0,138531 |  |  |  | 0,138531 | 248,008 | 0 |
|  | Прирельсовая,2/склад/ | ООО"ДКВ" | 0,060262 |  |  |  | 0,060262 | 131,543 | 0 |
|  | Азаровская,24-КЗАЭ | ОАО"КЗАЭ" | 0,016971 |  |  |  | 0,016971 | 38,192 | 0 |
|  | Московская,289а-ЗАО"Тандер" | ЗАО"Тандер" | 0,024788 |  |  |  | 0,024788 | 60,404 | 6,296 |
|  | Московская,291-ж/д, 1965г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,113389 |  |  |  | 0,113389 | 269,472 | 0 |
|  | Московская,291 -ООО "Калуж.продукты" | ООО"Кал.пр"635/2 | 0,0095 |  |  |  | 0,0095 | 20,737 | 0 |
|  | Московская,291 к.3-ж/д,2001г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,252 |  |  |  | 0,252 | 598,886 | 0 |
|  | Московская,291 к3-парикмах."Рапсодия" | ПоповаЕ.Р 283 | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
|  | Московская,291 кор.3, стр.2 хоз. м-н | Сорокин В.230 | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 36,006 | 0 |
|  | Московская,291 м-н "Золушка" | Тарасов С. 24 Т | 0,006996 |  |  |  | 0,006996 | 16,626 | 0 |
|  | Московская,291 пр.-ж/д ,1965г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,219351 |  |  |  | 0,219351 | 521,297 | 0 |
|  | Московская,291,к.1-ж/д,1970г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,241881 |  |  |  | 0,241881 | 574,838 | 0 |
|  | Московская,291,к.2- ж/д,1980г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,241427 |  |  |  | 0,241427 | 573,759 | 0 |
|  | Московская,291,к.3-аптека Колосов В.В. | Колосов В.В. | 0,002204 |  |  |  | 0,002204 | 5,239 | 0 |
|  | Московская,293-"Праздничный" | ООО"Атлас"428 | 0,012578 |  |  |  | 0,012578 | 27,456 | 0 |
|  | Московская,293-ж/д, 1968г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,180566 |  |  |  | 0,180566 | 429,122 | 0 |
|  | Московская,295-ж/д,1967г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,236716 |  |  |  | 0,236716 | 562,562 | 0 |
|  | Московская ,295 к1 -контора | ООО"ЖРЭУ-19" | 0,005313 |  |  |  | 0,005313 | 12,626 | 0 |
|  | Московская,295,к.1-ж/д, 1985г. | ООО Моск.ок.КЗАЭ | 0,287982 |  |  |  | 0,287982 | 684,399 | 0 |
|  | Азаровская,18-"Модуль"учебного центра | Колледж инф.тех. | 0,09134 | 0,422793 |  |  | 0,514133 | 622,953 | 0 |
|  | Азаровская, 18-учебн.корп. | Колледж инф.тех. | 0,307 |  | 0,006 |  | 0,313 | 740,649 | 0 |
|  | Азаровская ,21 -Ермуратьев | Ермуратьев С.А. | 0,042526 |  | 0,022 |  | 0,064526 | 126,856 | 0 |
|  | Азаровская,21-культ.дос.объед. | Культ.дос.об.23 | 0,2977 |  |  |  | 0,2977 | 707,492 | 0 |
|  | Московская-КНС | Облводоканал 3 |  |  | 0,007165 |  | 0,007165 | 13,197 | 0 |
|  | Московская, КНС | Облводоканал 3т | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 71,611 | 0 |
|  | Московская,314/51-админ. здание | ЗАО"ДСУ1" 523 | 0,16 |  | 0,095 |  | 0,255 | 669,34 | 0 |
|  | Московская,314/51-гараж и прох. | ЗАО"ДСУ1" 523 | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 167,569 | 0 |
|  | Московская,314/51-мастерские | ЗАО"ДСУ1" 523 | 0,096 | 0,192 |  |  | 0,288 | 428,309 | 0 |
|  | Московская,314/51 Гараж /новый/ | ЗАО"ДСУ1" 523 | 0,104 |  |  |  | 0,104 | 186,19 | 0 |
|  | ПСКЗАЭЖРЭУ-19 | ООО"ЖРЭУ-19"КЗАЭ |  |  | 0,128891 |  | 0,128891 | 453,318 | 0 |
|  | ПС КЗАЭ Кал.-Зак | Кал.Зак.-КЗАЭ |  |  | 0,004957 |  | 0,004957 | 17,432 | 0 |
|  | Терепецкая,10-уч.центр | Колледж инф.тех. | 0,1548 |  |  |  | 0,1548 | 148,139 | 3,098 |
|  | Терепецкая,11,к.1-ж/д 1986г. | УК"Квартал"КЗАЭ | 0,165165 |  |  |  | 0,165165 | 392,52 | 0 |
|  | Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс | Кал.Зак.-КЗАЭ |  |  | 0,036036 |  | 0,036036 | 126,742 | 0 |
|  | Терепецкая, 11 ,корп .2-ж. д. 1987г. от. | Кал.Зак.-КЗАЭ | 0,16385 |  |  |  | 0,16385 | 389,396 | 0 |
|  | Терепецкая,12-ж/д 1995г. | ООО"ЖРЭУ-19"КЗАЭ | 0,322287 |  | 0,055055 |  | 0,377342 | 959,562 | 0 |
|  | Терепецкая,9-ж/д 1998г. | ООО"ЖРЭУ-19"КЗАЭ | 0,313353 |  | 0,064231 |  | 0,377584 | 970,6 | 0 |

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 141, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | КЗТА передача гвс | ОАО КЗТА 801 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | КЗТА передача отопление | ОАО КЗТА 801 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Н-Козинская,61 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,036608 |  | 0,036608 | 142,44 | 0 |
| 4 | Н-Козинская,61 диспет. | ООО ГУП 174 | 0,002846 |  |  |  | 0,002846 | 6,763 | 0 |
| 5 | Н-Козинская,61 ж/д | ООО ГУП(КЗТА) | 0,212 |  |  |  | 0,212 | 503,824 | 0 |
| 6 | Н-Козинская,61(диспетч.) | ООО ГУП 174 Г |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 | 0,853 | 0 |
| 7 | Н-Козинская,63 офис | Приокскоеупр132 | 0,029255 |  |  |  | 0,029255 | 42,115 | 0 |
| 8 | Н-Козинская,63 офис | ЦЛАТИ по К.о.504 | 0,046443 |  |  |  | 0,046443 | 121,411 | 0 |
| 9 | Н-Козинская,63а офис | Приокскоеупр132 | 0,003035 |  |  |  | 0,003035 | 4,369 | 0 |
| 10 | Н-Козинская,65 5эт. ж/дом ЖРЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 122,412 | 0 |
| 11 | Н-Козинская,65 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,206018 |  |  |  | 0,206018 | 489,609 | 0 |
| 12 | Н-Козинская,65 сервисный центр | ООО Радиотех.517 | 0,005982 |  |  |  | 0,005982 | 14,215 | 0 |
| 13 | Н-Козинская,67 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,025168 |  | 0,025168 | 97,932 | 0 |
| 14 | Н-Козинская,67 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,20263 |  |  |  | 0,20263 | 481,557 | 0 |
| 15 | Н-Козинская,67 Ростелеком | ОАО "Ростелеком" |  |  | 0,000338 |  | 0,000338 | 3,387 | 0 |
| 16 | Н-Козинская,67(подст.ГТС) | ЦентрТелеком 457 | 0,00367 |  |  |  | 0,00367 | 8,722 | 0 |
| 17 | Н-Козинская,68 школа 45 | О.11 Школа 45110 | 0,456435 |  |  |  | 0,456435 | 1027,169 | 0 |
| 18 | Н-Козинская,68 школаN45 | О.11 Шк.45110Г |  |  | 0,379522 |  | 0,379522 | 593,356 | 0 |
| 19 | Н-Козинская,69 5эт. ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 130,368 | 0 |
| 20 | Н-Козинская,69 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 548,978 | 0 |
| 21 | Н-Козинская,71 д/к хозсарай | О.11 Д/с 75 637 | 0,006 |  |  |  | 0,006 | 15,338 | 1,835 |
| 22 | Н-Козинская,71 д/с 75 | О.11 Д/с 75 637 | 0,107 |  |  |  | 0,107 | 268,63 | 1,995 |
| 23 | Н-Козинская,71 Синяя птица | О.11 МБДОУ75637Г |  |  | 0,063707 |  | 0,063707 | 101,569 | 1,97 |
| 24 | Н-Козинская,71а Центр зан. | Центр занят. н529 | 0,13 |  |  |  | 0,13 | 311,387 | 2,438 |
| 25 | Н-Козинская,71а центр занятости | Центр занят.529Г |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 26 | Н-Козинская,71а Центр занятости | Центр занят.529Г |  |  | 0,014 |  | 0,014 | 16,748 | 4,588 |
| 27 | Н-Козинская,73 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,033748 |  | 0,033748 | 131,316 | 0 |
| 28 | Н-Козинская,73 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,202989 |  |  |  | 0,202989 | 482,41 | 0 |
| 29 | Н-Козинская,75 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,018304 |  | 0,018304 | 71,22 | 0 |
| 30 | Н-Козинская,75 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,202935 |  |  |  | 0,202935 | 482,282 | 0 |
| 31 | Н-Козинская,75 магазин | СафиА.Г. 455 | 0,002559 |  |  |  | 0,002559 | 5,587 | 0 |
| 32 | Н-Козинская,75 магазин Сафи | СафиА.Г. 455 |  |  | 0,000182 |  | 0,000182 | 0,573 | 0 |
| 33 | Н-Козинская,75 парикмахерская | ООО "Глорияс 566 | 0,003285 |  |  |  | 0,003285 | 7,807 | 0 |
| 34 | Н-Козинская,77 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,024024 |  | 0,024024 | 93,48 | 0 |
| 35 | Н-Козинская,77 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,20729 |  |  |  | 0,20729 | 492,632 | 0 |
| 36 | Н-Козинская,77 клиника Лопухова | Лопухова И.В.606 |  |  | 0,0013 |  | 0,0013 | 3,722 | 0 |
| 37 | Н-Козинская,77 помещение | Лопухова 286 | 0,009957 |  |  |  | 0,009957 | 23,663 | 0 |
| 38 | Н-Козинская,79 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,030316 |  | 0,030316 | 117,96 | 0 |
| 39 | Н-Козинская,79 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,208 |  |  |  | 0,208 | 494,32 | 0 |
| 40 | Н-Козинская,79 офис | CflflK)CUJ0PN1118 | 0,009146 |  |  |  | 0,009146 | 21,735 | 0 |
| 41 | Н-Козинская,79 офис СДЮСШОР | СДЮСШОР 1118Г |  |  | 0,002689 |  | 0,002689 | 2,631 | 0 |
| 42 | Н-Козинская,92 ж/д гвс | ООО УК Магистрал |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 76,858 | 0 |
| 43 | Н-Козинская,92 ж/д от. | УК Магистр,КЗТА | 0,4295 |  |  |  | 0,4295 | 1020,72 | 0 |
| 44 | Н-Козинская,92 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,164 |  |  |  | 0,164 | 389,752 | 0 |
| 45 | Н-Козинская,92 офис Алешин | Алешин В.А. 301 |  |  | 0,00468 |  | 0,00468 | 3,451 | 0 |
| 46 | Н-Козинская,92 офис Алешин | Алешин В.А. 301 | 0,004907 |  |  |  | 0,004907 | 11,662 | 0 |
| 47 | Н-Козинская,92 офис потери | Алешин В.А. 301 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 48 | Н-Козинская,92 потери ж/дом до прибора | УК Магистр,КЗТА |  |  |  |  |  | 22,997 | 22,997 |
| 49 | Н-Козинская,92,54 кв.ж/д 9эт.ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
| 50 | Н.Козинская,71 а Центр Зан. потери | Центр занят. н529 |  |  |  |  |  | 3,109 | 3,109 |
| 51 | Н.Козинская,92 потери гвс | ООО УК Магистрал |  |  |  |  |  | 4,401 | 4,401 |
| 52 | Никитина,32 9 эт.ж.дом ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,036048 |  | 0,036048 | 122,412 | 0 |
| 53 | Никитина,32 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,358319 |  |  |  | 0,358319 | 851,557 | 0 |
| 54 | Никитина,34 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,056056 |  | 0,056056 | 218,112 | 0 |
| 55 | Никитина,34 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 898,33 | 0 |
| 56 | Никитина,36 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,035464 |  | 0,035464 | 137,988 | 0 |
| 57 | Никитина,36 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 548,978 | 0 |
| 58 | Обл. УГИБДД | УМВД 309 |  |  | 0,020258 |  | 0,020258 | 35,824 | 2,36 |
| 59 | Обл.УГИБДД | УМВД 309 | 0,086 |  |  |  | 0,086 | 204,382 | 0 |
| 60 | ПС Н-Козинская УК Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,047095 |  | 0,047095 | 165,132 | 0 |
| 61 | ПС Н-Козинская,77 | ООО ГУП |  |  | 1,693549 |  | 1,693549 | 5938,224 | 0 |
| 62 | С-Щедрина,129 Спорткомплекс | КЭМЗ 304 | 0,255 |  |  |  | 0,255 | 606,016 | 0 |
| 63 | С-Щедрина,129,Спорткомплекс"Энергия" | КЭМЗ 304 |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 69,969 | 9,169 |
| 64 | С-Щедрина,133 магазин | Никишин В.И.499 | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 30,896 | 0 |
| 65 | С-Щедрина,72 А административное здание | Гидротехник 413 | 0,05934 |  |  |  | 0,05934 | 152,218 | 11,194 |
| 66 | С-Щедрина,74 общ.5эт.от. | Калуга-зак.КЗТА | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 475,306 | 0 |
| 67 | С-Щедрина,74,общ,5эт.кирп.гвс | Калуга-зак.КЗТА |  |  | 0,093522 |  | 0,093522 | 341,167 | 0 |
| 68 | С-Щедрина,78 боксы гаражей | Калугаэнерго 551 | 0,1664 |  |  |  | 0,1664 | 374,47 | 0 |
| 69 | С-Щедрина,78 цех по ремонту трансформат | Калугаэнерго 551 | 0,112624 |  |  |  | 0,112624 | 253,451 | 0 |
| 70 | С-Щедрина,78,производ.база | Калугаэнерго 551 | 0,50428 |  |  |  | 0,50428 | 1198,439 | 0 |
| 71 | С-Щедрина,78,производ.база | Калугаэнерго 551 |  |  | 0,040205 |  | 0,040205 | 105,818 | 1,055 |
| 72 | С-Щедрина,78а бокс 31 | Андросова Л. 516 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 73 | С.Щедрина,133ж.д. | МУП Мос.ок.КЗТА | 0,068394 |  |  |  | 0,068394 | 162,54 | 0 |
| 74 | Ст.Разина,42/38 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,044568 |  | 0,044568 | 151,344 | 0 |
| 75 | Ст.Разина,42/38 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,316 |  |  |  | 0,316 | 750,983 | 0 |
| 76 | Ст.Разина,44 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,016385 |  | 0,016385 | 55,644 | 0 |
| 77 | Ст.Разина,44 ж/дом ЖЭУ-5 от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 731,974 | 0 |
| 78 | Ст.Разина,46 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 106,824 | 0 |
| 79 | Ст.Разина,46 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,307 |  |  |  | 0,307 | 729,595 | 0 |
| 80 | Ст.Разина,46 магазин | ООО Дилас 377 | 0,007 |  |  |  | 0,007 | 15,28 | 0 |
| 81 | Ст.Разина,46 продовольственный магазин | СойкоВ.Н. 207 | 0,002993 |  |  |  | 0,002993 | 7,112 | 0 |
| 82 | Ст.Разина,48 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,055484 |  | 0,055484 | 215,88 | 0 |
| 83 | Ст.Разина,48 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,319 |  |  |  | 0,319 | 758,114 | 0 |
| 84 | Ст.Разина,50 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,057772 |  | 0,057772 | 224,784 | 0 |
| 85 | Ст.Разина,50 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,319 |  |  |  | 0,319 | 758,114 | 0 |
| 86 | Ст.Разина,52 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 87 | Ст.Разина,52 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 731,974 | 0 |
| 88 | Ст.Разина,54 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 89 | Ст.Разина,54 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 731,974 | 0 |
| 90 | Ст.Разина,56 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,029494 |  | 0,029494 | 100,152 | 0 |
| 91 | Ст.Разина,56 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 731,974 | 0 |
| 92 | Ст.Разина,58 5 эт.(ж.дом) от | ООО Союз/КЗТА/ | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 548,978 | 0 |
| 93 | Ст.Разина,58 5эт.ж.д. гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 94 | Ст.Разина,60 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,019663 |  | 0,019663 | 66,768 | 0 |
| 95 | Ст.Разина,60 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 731,974 | 0 |
| 96 | Ст.Разина,64 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,061609 |  | 0,061609 | 209,208 | 0 |
| 97 | Ст.Разина,64 ж/дом от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,615 |  |  |  | 0,615 | 1461,568 | 0 |
| 98 | Ст.Разина,69 кв.4 ДПК "Кожевенная слобод | Содружество 67б | 0,00365 |  |  |  | 0,00365 | 8,676 | 0 |
| 99 | Ст.Разина,69(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,372 |  |  |  | 0,372 | 884,07 | 0 |
| 100 | Ст.Разина,71 ателье прок | Быт-Сервис 290 | 0,01652 |  |  |  | 0,01652 | 39,261 | 0 |
| 101 | Ст.Разина,71(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,064145 |  |  |  | 0,064145 | 152,442 | 0 |
| 102 | Ст.Разина,73(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 898,33 | 0 |
| 103 | Ст.Разина,75(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,058145 |  |  |  | 0,058145 | 138,183 | 0 |
| 104 | Ст.Разина,75(маг.18) | ООО "ВИТА" 34 | 0,01797 |  |  |  | 0,01797 | 40,44 | 0 |
| 105 | Ст.Разина,77(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 898,33 | 0 |
| 106 | Ст.Разина,79 прод маг64 | Магазин N64 615 | 0,012043 |  |  |  | 0,012043 | 26,288 | 0 |
| 107 | Ст.Разина,79(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,058659 |  |  |  | 0,058659 | 139,406 | 0 |
| 108 | Ст.Разина,81(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 898,33 | 0 |
| 109 | Ст.Разина,83 4 горбольница | Горбольн.4 36б | 0,010164 |  |  |  | 0,010164 | 25,329 | 0 |
| 110 | Ст.Разина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,053588 |  |  |  | 0,053588 | 127,354 | 0 |
| 111 | Ст.Разина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 898,33 | 0 |
| 112 | Ст.Разина,87 магазин "Магнит" | ЗАОТандер 633 | 0,0266 |  |  |  | 0,0266 | 59,86 | 0 |
| 113 | Ст.Разина,87(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,068877 |  |  |  | 0,068877 | 163,689 | 0 |
| 114 | Ст.Разина,89(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 898,33 | 0 |
| 115 | Ст.Разина,91 овощной магазин | ООО Урожайный 47 | 0,017669 |  |  |  | 0,017669 | 38,571 | 0 |
| 116 | Ст.Разина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,058414 |  |  |  | 0,058414 | 138,823 | 0 |
| 117 | Ст.Разина,93-14 подстанция | ЦентрТелеком 457 | 0,002008 |  |  |  | 0,002008 | 4,77 | 0 |
| 118 | Ст.Разина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,335949 |  |  |  | 0,335949 | 798,393 | 0 |
| 119 | Ст.Разина,95 к.1 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 556,109 | 0 |
| 120 | Ст.Разина,95 к.2 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,270358 |  |  |  | 0,270358 | 642,516 | 0 |
| 121 | Ст.Разина,95 кор.2 аптека | ГП Аптека 6 274 |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 3,223 | 0 |
| 122 | Ст.Разина,95 кор.2 аптека | ГП Аптека6 274/1 | 0,027458 |  |  |  | 0,027458 | 65,255 | 0 |
| 123 | Ст.Разина,95 кор.2 магазин | Нектарин 283 | 0,042712 |  |  |  | 0,042712 | 101,506 | 0 |
| 124 | Ст.Разина,95 корп.2 магазин Нектарин | Нектарин 141 |  |  | 0,007627 |  | 0,007627 | 17,39 | 0 |
| 125 | Ст.Разина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,301924 |  |  |  | 0,301924 | 717,532 | 0 |
| 126 | Ст.Разина,95к.1 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 127 | Ст.Разина,95к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,016385 |  | 0,016385 | 55,644 | 0 |
| 128 | Ст.Разина,97 к.2 ж/дом | ООО ГУП(КЗТА) | 0,26891 |  |  |  | 0,26891 | 639,074 | 0 |
| 129 | Ст.Разина,97(ж.дом)ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,302098 |  |  |  | 0,302098 | 717,947 | 0 |
| 130 | Ст.Разина,97к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032115 |  | 0,032115 | 109,056 | 0 |
| 131 | Ст.Разина,99 отд.связи | Почтамт 213 | 0,0252 |  |  |  | 0,0252 | 59,888 | 0 |
| 132 | Ст.Разина,99(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП(КЗТА) | 0,289098 |  |  |  | 0,289098 | 687,053 | 0 |
| 133 | Трансмост | Трансмост 302 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 134 | Трансмост адм .здание | Трансмост 302 | 0,075 |  |  |  | 0,075 | 178,24 | 0 |
| 135 | Трансмост админ. здание | Трансмост 302 |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 79,522 | 7,935 |
| 136 | Трансмост админ.здание | Трансмост 302 | 0,0512 |  |  |  | 0,0512 | 121,678 | 0 |
| 137 | Трансмост,арматурный цех | Трансмост 302 | 0,064 |  |  |  | 0,064 | 168,226 | 24,2 |
| 138 | Трансмост,бетонный узел | Трансмост 302 | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 104,541 | 14,524 |
| 139 | Трансмост,мехцех | Трансмост 302 | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 370,836 | 55,778 |
| 140 | Трансмост,прорабская | Трансмост 302 | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 109,585 | 14,524 |
| 141 | Трансмост,проходная | Трансмост 302 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 28,608 | 4,842 |
| 142 | Трансмост,цех зимнего бетонир. | Трансмост 302 | 0,277 |  |  |  | 0,277 | 729,873 | 106,507 |
| 143 | Ф.Энгельса,145 ж/д ЖЭУ-10 от | ООО ГУП(КЗТА) | 0,178547 |  |  |  | 0,178547 | 424,323 | 0 |
| 144 | Ф.Энгельса,147 1,2 оч. Д/У Мон. | Д/У Монолит 806 | 0,415 |  |  |  | 0,415 | 1140,377 | 0 |
| 145 | Ф.Энгельса,147 30-кв.ж/д 3 очередь 2 эта | Д/У Монолит 806 | 0,192 |  |  |  | 0,192 | 456,295 | 0 |
| 146 | Ф.Энгельса,147 35 кв.ж/д | Д/У Монолит 806 | 0,154604 |  |  |  | 0,154604 | 367,42 | 0 |
| 147 | Ф.Энгельса,147 бытовые помещения(3оч.1,2 | СК Монолит 653 | 0,0045 |  |  |  | 0,0045 | 10,695 | 0 |
| 148 | Ф.Энгельса,147 гараж | СК Монолит 653 | 0,002274 |  |  |  | 0,002274 | 4,071 | 0 |
| 149 | Ф.Энгельса,147 магазин | Елена-плюс 515 | 0,008602 |  |  |  | 0,008602 | 20,443 | 0 |
| 150 | Ф.Энгельса,147 магазин | Кредо-АУДИТ 11 | 0,007025 |  |  |  | 0,007025 | 15,335 | 0 |
| 151 | Ф.Энгельса,147 офис | Фирма Фавор 486 | 0,010586 |  |  |  | 0,010586 | 25,158 | 0 |
| 152 | Ф.Энгельса,147 офис | СК Монолит 653 | 0,017 |  |  |  | 0,017 | 44,441 | 0 |
| 153 | Ф.Энгельса,149 ж.д. потери Г | Д/У Монолит 812Г |  |  |  |  |  | 1,23 | 1,23 |
| 154 | Ф.Энгельса,149 ж.дом потери до т/счетчик | Д/У Монолит 807 |  |  |  |  |  | 1,246 | 1,246 |
| 155 | Ф.Энгельса,149 жилой дом от | Д/У Монолит 807 | 0,289 |  |  |  | 0,289 | 845,88 | 0 |
| 156 | Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж | Д/У Монолит 807 | 0,042 |  |  |  | 0,042 | 99,815 | 0 |
| 157 | Ф.Энгельса,149 офис N1 цок.этаж | Д/У Монолит 807 | 0,0081 |  |  |  | 0,0081 | 19,25 | 0 |
| 158 | Ф.Энгельса,149 офис N2 цок.этаж | Д/У Монолит 807 | 0,0081 |  |  |  | 0,0081 | 19,25 | 0 |
| 159 | Ф.Энгельса,149 офис N3 цок.этаж | Д/У Монолит 807 | 0,0097 |  |  |  | 0,0097 | 23,052 | 0 |
| 160 | Ф.Энгельса,151 9эт.1995г.ж/д ЖЭУ-10 от. | ООО ГУП(КЗТА) | 0,240118 |  |  |  | 0,240118 | 570,649 | 0 |
| 161 | Ф.Энгельса,151 ж/дом | ТСЖ"Луч" 811 | 0,266974 |  |  |  | 0,266974 | 425,607 | 0 |

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ТЭЦ КТЗ цех 55, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | ПС КТЗ Лагуна | 000 Лагуна КТЗ |  |  | 0,176605 |  | 0,176605 | 644,257 | 0 |
| 2 | Родникова,87 5 эт. ж/д д/у 18 | 000 Лагуна КТЗ |  |  | 0,0378 |  | 0,0378 | 137,895 | 0 |
| 3 | Родниковая,87 5 эт. общ.д/у 18 | 000 Лагуна КТЗ |  |  | 0,006006 |  | 0,006006 | 21,91 | 0 |
| 4 | Советская,5 5 эт.ж/д | 000 Лагуна КТЗ |  |  | 0,038574 |  | 0,038574 | 140,717 | 0 |
| 5 | Советская,5 ж/д | 000 Лагуна КТЗ | 0,305431 |  |  |  | 0,305431 | 725,866 | 0 |

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ТЭЦ КТЗ цех 25, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Билибина,28-парикмах. | Данилова Н.Ю 149 | 0,003707 |  |  |  | 0,003707 | 8,81 | 0 |
| 2 | Билибина,34,д/сад-54 | 8о. Д/сад-54 | 0,091 |  |  |  | 0,091 | 228,668 | 1,904 |
| 3 | Билибина,48-ж/д 1973г. | ЗаботаПлюс-КТЗ | 0,29114 |  |  |  | 0,29114 | 691,905 | 0 |
| 4 | Глаголева,15-ж.д.1964г. | ООО"ЖРЭУ-21"КТЗ | 0,127087 |  |  |  | 0,127087 | 302,028 | 0 |
| 5 | Глаголева,22-ж.д.1953г. | МУП УК М.о.КТЗ | 0,030295 |  |  |  | 0,030295 | 71,997 | 0 |
| 6 | Глаголева,7-ж.д.1962г. | ООО"М.окр.КТЗ | 0,229046 |  |  |  | 0,229046 | 544,336 | 0 |
| 7 | Глаголева,9-ж.д.1963г. | ООО"ЖРЭУ-21"КТЗ | 0,218638 |  |  |  | 0,218638 | 519,599 | 0 |
| 8 | Глаголева,9/кв.2/-неж.пом.Лункина О.В. | Лункина О.В.528 | 0,002061 |  |  |  | 0,002061 | 4,897 | 0 |
| 9 | Ленина,34-адм.здание | Упр.инкассаци393 | 0,051 |  |  |  | 0,051 | 121,203 | 0 |
| 10 | Ленина,34-скл ад | Упр.Цбанка д.483 | 0,03603 |  |  |  | 0,03603 | 86,695 | 5,611 |
| 11 | Ленина,34 гараж упр.ин | Упр.инкассаци393 | 0,135 |  |  |  | 0,135 | 241,687 | 0 |
| 12 | Ленина,36-ООО"Дачник" | ООО"Дачник" 588 | 0,05109 |  |  |  | 0,05109 | 111,522 | 0 |
| 13 | Московская, 165-гимназия №19 | Гимназия 19 132Т | 0,33248 |  |  |  | 0,33248 | 748,219 | 0 |
| 14 | Московская, 184а-Вальяникова А.А. | Вальяникова А.А. | 0,008643 |  |  |  | 0,008643 | 20,54 | 0 |
| 15 | Московская, 184а-Вальяникова А.А. | Вальяникова А.А. | 0,005293 |  |  |  | 0,005293 | 12,578 | 0 |
| 16 | Московская, 184а-Вальяникова А.А. | Вальяникова А.А. | 0,001407 |  |  |  | 0,001407 | 3,343 | 0 |
| 17 | Московская, 184а-Волков В.К. | Волков В.К. | 0,006499 |  |  |  | 0,006499 | 15,446 | 0 |
| 18 | Московская, 184а-Гаврилов А.С. | Гаврилов А.С. | 0,003953 |  |  |  | 0,003953 | 9,394 | 0 |
| 19 | Московская, 184а-Кисина Е.Н. | КисинС.А.183 | 0,013534 |  |  |  | 0,013534 | 32,164 | 0 |
| 20 | Московская, 184а-Кисина О.Ф. | КисинС.А.183 | 0,01675 |  |  |  | 0,01675 | 39,808 | 0 |
| 21 | Московская, 184а-прачечная | Останков 503 | 0,00133 |  |  |  | 0,00133 | 2,904 | 0 |
| 22 | Московская, 184а-стоматологический кабин | Гаврилов А.С. | 0,010921 |  |  |  | 0,010921 | 26,283 | 0,329 |
| 23 | Московская, 188-отдел соцзащиты | Служба хоз.обес. | 0,1106 |  |  |  | 0,1106 | 262,844 | 0 |
| 24 | Московская, 188-управ.архитек. | Служба хоз.обес. | 0,157878 |  |  |  | 0,157878 | 375,202 | 0 |
| 25 | Московская,189-ООО ТРК "Ника" | ООО"ТРК"Ника" | 0,192857 |  |  |  | 0,192857 | 469,955 | 11,624 |
| 26 | Московская,189-ООО ТРК"Ника" | ООО"ТРК"Ника" | 0,002867 |  |  |  | 0,002867 | 6,815 | 0 |
| 27 | Московская,191-ж/д, 1971г. | ООО"Рокада"КТЗ | 0,210086 |  |  |  | 0,210086 | 499,277 | 0 |
| 28 | Московская, 191-пром.маг. | Шабанов А.В.645 | 0,002097 |  |  |  | 0,002097 | 4,982 | 0 |
| 29 | Московская,193,к.1-общ.1960г.от | Кал.Зак.-КТЗ | 0,145147 |  |  |  | 0,145147 | 344,947 | 0 |
| 30 | Московская,193,кор.2-общ.1970г. | Кал.Зак.-КТЗ | 0,144494 |  |  |  | 0,144494 | 343,394 | 0 |
| 31 | Московская,195-ж/д, 1969г. | ЗаботаПлюс-КТЗ | 0,205964 |  |  |  | 0,205964 | 489,48 | 0 |
| 32 | Московская, 195-офис | Гончаров О. В. | 0,002494 |  |  |  | 0,002494 | 5,927 | 0 |
| 33 | Московская,197-ж/д, 1968г. | ООО"Рокада"КТЗ | 0,280199 |  |  |  | 0,280199 | 665,902 | 0 |
| 34 | Московская, 197-пром .маг. Кочнева | Кочнева Л.А.546 | 0,002903 |  |  |  | 0,002903 | 6,899 | 0 |
| 35 | Московская, 197 кв 83-магазин | Трошин И. 305 | 0,002921 |  |  |  | 0,002921 | 6,941 | 0 |
| 36 | Московская,262-ж/д 1951г. | ООО"М.окр.КТЗ | 0,035751 |  |  |  | 0,035751 | 84,963 | 0 |
| 37 | Московская,264-ж/д 1950г. | ООО"М.окр.КТЗ | 0,035751 |  |  |  | 0,035751 | 84,963 | 0 |
| 38 | Московская,266 ж/д 1950г. | МУП УК М.о.КТЗ | 0,036554 |  |  |  | 0,036554 | 86,872 | 0 |
| 39 | Московская,268 ж/д 1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"КТЗ | 0,0346 |  |  |  | 0,0346 | 82,228 | 0 |
| 40 | Московская,270 ж/д 1950г. | МУП УК М.о.КТЗ | 0,035382 |  |  |  | 0,035382 | 84,086 | 0 |
| 41 | Московская,272 ж/д 1950г. | МУП УК М.о.КТЗ | 0,036033 |  |  |  | 0,036033 | 85,633 | 0 |
| 42 | Московская,274 ж/д 1951г. | МУП УК М.о.КТЗ | 0,036076 |  |  |  | 0,036076 | 85,735 | 0 |
| 43 | Московская,276-Ереминский Д.Ю. | Ереминский Д.Ю. | 0,004664 |  |  |  | 0,004664 | 11,085 | 0 |
| 44 | Московская,276-ж/д 1951г. | МУП УК М.о.КТЗ | 0,007631 |  |  |  | 0,007631 | 18,135 | 0 |
| 45 | Московская ,276-офис | ООО"Инжен.сист." | 0,004664 |  |  |  | 0,004664 | 11,085 | 0 |
| 46 | П.Свободы,18а-адм.здание | ОАО"РЭУ"339 | 0,084271 |  |  |  | 0,084271 | 206,099 | 5,826 |
| 47 | П.Свободы,18а-гараж | ОАО"РЭУ"339 | 0,017389 |  |  |  | 0,017389 | 31,13 | 0 |

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 121, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | C-Щедрина,66-а колледж | ГОУСПОКИТК73 | 0,223 |  |  |  | 0,223 | 486,776 | 0 |
| 2 | C,Щедрина,68 ж.д кирп. | ЗАООктКЭМЗ 2 | 0,196555 |  |  |  | 0,196555 | 467,119 | 0 |
| 3 | Беляева,2 Ср.школа N8 | О.11 Школа 8 95 | 0,445 |  |  |  | 0,445 | 1024,902 | 23,465 |
| 4 | Беляева,29 адм.здание и сторожка | Этуаль 130 | 0,033 |  |  |  | 0,033 | 81,876 | 3,451 |
| 5 | Беляева,33 база "РД-Спецавтоматика" | РД-спецавтом.424 | 0,09 |  |  |  | 0,09 | 223,3 | 9,412 |
| 6 | Беляева,46 административное помещение | Пятницкий В.П 94 | 0,017906 |  |  |  | 0,017906 | 79,952 | 37,398 |
| 7 | Беляева,46 гараж | Пятницкий В.П 94 | 0,014006 |  |  |  | 0,014006 | 51,245 | 26,17 |
| 8 | Беляева,46 гараж | Пятницкий В.П 94 | 0,008604 |  |  |  | 0,008604 | 19,792 | 4,386 |
| 9 | Беляева,46 производственное здание | Пятницкий В.П 94 | 0,014574 |  |  |  | 0,014574 | 48,308 | 16,496 |
| 10 | Беляева,46 склад | Пятницкий В.П 94 | 0,00938 |  |  |  | 0,00938 | 24,288 | 5,909 |
| 11 | Беляева,46 склад | Пятницкий В.П 94 | 0,009809 |  |  |  | 0,009809 | 25,456 | 6,237 |
| 12 | Беляева,9/47 спальный корпус | Шк-интерн.N2 69 | 0,165009 |  |  |  | 0,165009 | 392,149 | 0 |
| 13 | Беляева,9/47 спальный корпус | Шк-интерн.N2 69 |  |  | 0,151 |  | 0,151 | 429,607 | 0 |
| 14 | Зеленый Крупец,3ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,159854 |  |  |  | 0,159854 | 379,898 | 0 |
| 15 | Знаменская, 19 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,1294 |  |  |  | 0,1294 | 307,524 | 0 |
| 16 | Знаменская,21 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,171869 |  |  |  | 0,171869 | 408,452 | 0 |
| 17 | Знаменская ,23 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,094107 |  |  |  | 0,094107 | 223,648 | 0 |
| 18 | Знаменская ,4 к.1 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,162438 |  |  |  | 0,162438 | 386,04 | 0 |
| 19 | Знаменская ,4 к.2 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,164324 |  |  |  | 0,164324 | 390,521 | 0 |
| 20 | Знаменская ,44 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,021743 |  |  |  | 0,021743 | 51,673 | 0 |
| 21 | Знаменская,48 блок "В" производ.помещени | Фирма СНГ-2 131 | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 347,354 | 14,64 |
| 22 | Знаменская,48 Производственный корпус "В | Фирма СНГ-2 131 | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 361,816 | 15,25 |
| 23 | Знаменская,48 Производственный корпус "Б | Фирма СНГ-2 131 | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 103,376 | 4,357 |
| 24 | Знаменская,59 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,038603 |  |  |  | 0,038603 | 91,741 | 0 |
| 25 | Знаменская ,6 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,197863 |  |  |  | 0,197863 | 470,229 | 0 |
| 26 | Знаменская,61 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,040343 |  |  |  | 0,040343 | 95,876 | 0 |
| 27 | Знаменская ,63 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,052502 |  |  |  | 0,052502 | 124,773 | 0 |
| 28 | Знаменская,68 здание горпрокуратуры | Прокуратура 142 | 0,152 |  |  |  | 0,152 | 361,232 | 0 |
| 29 | Знаменская,7 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,147879 |  |  |  | 0,147879 | 351,44 | 0 |
| 30 | Краснопивцева,1 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,109001 |  |  |  | 0,109001 | 259,044 | 0 |
| 31 | Краснопивцева,3 ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,115766 |  |  |  | 0,115766 | 275,122 | 0 |
| 32 | Н-Козинская административный корпус | КП N6 106 | 0,02566 |  |  |  | 0,02566 | 65,412 | 4,431 |
| 33 | Н-Козинская баня | КП N6 106 | 0,014 |  |  |  | 0,014 | 38,459 | 0,077 |
| 34 | Н-Козинская будка ВПО | КП N6 106 | 0,006 |  |  |  | 0,006 | 14,258 | 0 |
| 35 | Н-Козинская общежитие | КП N6 106 | 0,216 |  |  |  | 0,216 | 575,207 | 61,876 |
| 36 | Н-Козинская столовая | КП N6 106 | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 103,6 | 24,834 |
| 37 | Н-Козинская Шизо | КП N6 106 | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 19,014 | 0 |
| 38 | Н-Козинская штаб | КП N6 106 | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 173,519 | 0,031 |
| 39 | Н-Козинская,110 Админ.корпус,столовая | CИЗО N1 УИН 88 | 0,170159 |  |  |  | 0,170159 | 426,55 | 22,16 |
| 40 | Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 | УФСИН 98/55 | 0,096 |  |  |  | 0,096 | 277,764 | 49,617 |
| 41 | Н-Козинская,110 гараж стр.N2 | УФСИН 98/55 | 0,077 |  |  |  | 0,077 | 158,156 | 20,306 |
| 42 | Н-Козинская,110 здание медсанчасти (ОСН) | УФСИН 98/55 | 0,122 |  |  |  | 0,122 | 296,883 | 6,946 |
| 43 | Н-Козинская,110 караульное помещ.(4 выш) | CИЗО N1 УИН 88 | 0,001115 |  |  |  | 0,001115 | 2,916 | 0 |
| 44 | Н-Козинская,110 общежитие хозобслуги | CИЗО N1 УИН 88 | 0,051253 |  |  |  | 0,051253 | 127,683 | 5,878 |
| 45 | Н-Козинская,110 режимный корпус N2 | CИЗО N1 УИН 88 | 0,227612 |  |  |  | 0,227612 | 586,426 | 45,498 |
| 46 | Н-Козинская,110 режимный корпус (больн) | CИЗО N1 УИН 88 | 0,098512 |  |  |  | 0,098512 | 263,798 | 18,314 |
| 47 | Н-Козинская,110 режимный корпус N3 | CИЗО N1 УИН 88 | 0,075132 |  |  |  | 0,075132 | 206,873 | 28,32 |
| 48 | Н-Козинская,110 режимный корпус N5 | CИЗО N1 УИН 88 | 0,08691 |  |  |  | 0,08691 | 234,819 | 28,276 |
| 49 | Н-Козинская,110 хоздвор (свин,гараж,ЗРО) | CИЗО N1 УИН 88 | 0,068492 |  |  |  | 0,068492 | 273,765 | 110,99 |
| 50 | Н-Козинская, 110а переход | CИЗО N1 УИН 88 | 0,004725 |  |  |  | 0,004725 | 11,229 | 0 |
| 51 | Н-Козинская, 110а режимный корпус N6 | CИЗО N1 УИН 88 | 0,098098 |  |  |  | 0,098098 | 233,133 | 0 |
| 52 | Н-Козинская, 110а техподполье | CИЗО N1 УИН 88 | 0,004802 |  |  |  | 0,004802 | 11,412 | 0 |
| 53 | Н-Козинская,114ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,201824 |  |  |  | 0,201824 | 479,641 | 0 |
| 54 | Н-Козинская,114к.1 | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,176327 |  |  |  | 0,176327 | 419,046 | 0 |
| 55 | Н-Козинская,114ЦСЭНУВД | Медсанчасть 93 | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 38,023 | 0 |
| 56 | Н-Козинская,116ж/д | ОООГУП(КЭМЗ 2) | 0,128283 |  |  |  | 0,128283 | 304,869 | 0 |
| 57 | Н-Козинская, 127 гараж,узел связи стр N2 | УФСИН 98/55 | 0,0347 |  |  |  | 0,0347 | 62,122 | 0 |
| 58 | Н-Козинская, 127 казарма стр.N1 | УФСИН 98/55 | 0,117 |  |  |  | 0,117 | 263,299 | 0 |
| 59 | Н-Козинская, 127 КПП,магазин,стр.N1 | УФСИН 98/55 | 0,012254 |  |  |  | 0,012254 | 27,577 | 0 |
| 60 | Н-Козинская, 127 складская база стр.N8 | УФСИН 98/55 | 0,097 |  |  |  | 0,097 | 173,657 | 0 |
| 61 | Н-Козинская, 129 админ.здание | ПТ Калужское 79 | 0,03034 |  |  |  | 0,03034 | 116,762 | 44,656 |
| 62 | Н-Козинская, 129 корпус(класс) | 106 КП N6 106 | 0,0138 |  |  |  | 0,0138 | 31,056 | 0 |
| 63 | Н-Козинская,129 КП-6 | КП N6 106 |  |  |  |  |  | 0,879 | 0,879 |
| 64 | Н-Козинская,129 магазин | КП N6 106 | 0,001195 |  |  |  | 0,001195 | 2,608 | 0 |
| 65 | Н-Козинская, 129 общежитие 2 этаж | КП N6 106 | 0,0113 |  |  |  | 0,0113 | 26,856 | 0 |
| 66 | Н-Козинская,129 полировал ьно-отдел.цех | ПТ Калужское 79 | 0,03907 |  |  |  | 0,03907 | 96,383 | 8,459 |
| 67 | Н-Козинская, 129 столярный цех | КП N6 106 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 32,743 | 0 |
| 68 | Новорежская,4 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,047249 |  |  |  | 0,047249 | 112,289 | 0 |
| 69 | Новорежская,6 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,039367 |  |  |  | 0,039367 | 93,557 | 0 |
| 70 | ОАО КЭМЗ-2 передача гвс | ОАО КЭМЗ 803 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 71 | ОАО КЭМЗ-2 передача отопление | ОАО КЭМЗ 803 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 72 | пер.Знаменский,2 административное здание | Росгеолфонд 84 | 0,074 |  |  |  | 0,074 | 224,922 | 49,059 |
| 73 | пер.Знаменский,2 проходная | Росгеолфонд 84 | 0,006 |  |  |  | 0,006 | 14,258 | 0 |
| 74 | пер.Знаменский,2а гаражи | Росгеолфонд 84 | 0,018105 |  |  |  | 0,018105 | 57,699 | 25,287 |
| 75 | пер.С-Щедрина,13ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,070315 |  |  |  | 0,070315 | 167,106 | 0 |
| 76 | ПС Щедрина,74 | ООО ГУП |  |  | 0,33462 |  | 0,33462 | 1173,3 | 0 |
| 77 | С-Шедрина,22 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,043861 |  |  |  | 0,043861 | 104,237 | 0 |
| 78 | С-Шедрина,22а ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,05888 |  |  |  | 0,05888 | 139,929 | 0 |
| 79 | С-Шедрина,24 к.1 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,107975 |  |  |  | 0,107975 | 256,606 | 0 |
| 80 | С-Шедрина,24 к.2 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,043534 |  |  |  | 0,043534 | 103,46 | 0 |
| 81 | С-Шедрина,24 к.3 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,038582 |  |  |  | 0,038582 | 91,693 | 0 |
| 82 | С-Шедрина,24 к.4 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,036693 |  |  |  | 0,036693 | 87,203 | 0 |
| 83 | С-Шедрина,24 к.5 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,0396 |  |  |  | 0,0396 | 94,112 | 0 |
| 84 | С-Шедрина,24 к.6 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,042062 |  |  |  | 0,042062 | 99,961 | 0 |
| 85 | С-Шедрина,28 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,130446 |  |  |  | 0,130446 | 310,008 | 0 |
| 86 | С-Шедрина,44 | Анастасия+СЛ 92 | 0,014921 |  |  |  | 0,014921 | 33,578 | 0 |
| 87 | С-Шедрина,44 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,163305 |  |  |  | 0,163305 | 388,099 | 0 |
| 88 | С-Шедрина,48 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,064056 |  |  |  | 0,064056 | 152,231 | 0 |
| 89 | С-Шедрина,50 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,087381 |  |  |  | 0,087381 | 207,665 | 0 |
| 90 | С-Шедрина,50а адм.здание | ПБОЮЛ Краев 119 | 0,19236 |  |  |  | 0,19236 | 480,007 | 22,857 |
| 91 | С-Шедрина,50а админ.корпус | ИП Елисеева 111 | 0,216504 |  |  |  | 0,216504 | 520,583 | 6,053 |
| 92 | С-Шедрина,50А здание ООО "Алга" | ООО "Линия" 116 | 0,05552 |  |  |  | 0,05552 | 131,945 | 0 |
| 93 | С-Шедрина,51 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,198938 |  |  |  | 0,198938 | 472,783 | 0 |
| 94 | С-шедрина,52 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,0928 |  |  |  | 0,0928 | 220,542 | 0 |
| 95 | С-Шедрина,54 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,039281 |  |  |  | 0,039281 | 93,352 | 0 |
| 96 | С-Шедрина,56 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,039664 |  |  |  | 0,039664 | 94,263 | 0 |
| 97 | С-Шедрина,58 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,051265 |  |  |  | 0,051265 | 121,833 | 0 |
| 98 | С-Шедрина,62 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,113068 |  |  |  | 0,113068 | 268,71 | 0 |
| 99 | С-Шедрина,64 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,105324 |  |  |  | 0,105324 | 250,305 | 0 |
| 100 | С-Шедрина,71 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,31419 |  |  |  | 0,31419 | 746,682 | 0 |
| 101 | С-Шедрина,72 Адм.Гор.Гол. | МКУ "СХО" 607 Г |  |  | 0,005867 |  | 0,005867 | 12,649 | 0,963 |
| 102 | С-Шедрина,72 филиал сбербанка | Кал.отд СБ128Г |  |  | 0,004576 |  | 0,004576 | 4,97 | 0 |
| 103 | С-Шедрина,74 к.1 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,494116 |  |  |  | 0,494116 | 1174,284 | 0 |
| 104 | С-Шедрина,74 к.2 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,544103 |  |  |  | 0,544103 | 1293,08 | 0 |
| 105 | С-Шедрина,79 ж/д | МУП Мос.окКЭМЗ-2 | 0,017409 |  |  |  | 0,017409 | 41,373 | 0 |
| 106 | С-Шедрина,79а ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,097339 |  |  |  | 0,097339 | 231,33 | 0 |
| 107 | С-Шедрина,89 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,146295 |  |  |  | 0,146295 | 347,675 | 0 |
| 108 | С-Шедрина,91 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,168719 |  |  |  | 0,168719 | 400,966 | 0 |
| 109 | С-Шедрина,93 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,129115 |  |  |  | 0,129115 | 306,846 | 0 |
| 110 | С-Щедрина,107/103 административное здан. | Следст.упр.635 Т | 0,161 | 0,282 | 0,084 |  | 0,527 | 1936,679 | 7,172 |
| 111 | С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" | Наркол.дисп. 83 |  |  | 0,126 |  | 0,126 | 302,218 | 10,815 |
| 112 | С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" | Наркол.дисп. 83 | 0,087 |  |  |  | 0,087 | 216,796 | 0 |
| 113 | С-Щедрина,26 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,107977 |  |  |  | 0,107977 | 256,611 | 0 |
| 114 | С-Щедрина,26 офис | ПКФ"Лига" 127 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 23,766 | 0 |
| 115 | С-Щедрина,28 офис | ПК Радуга 46 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 116 | С-Щедрина,46 ж/д | ЗАО Окт КЭМЗ 2 | 0,075222 |  |  |  | 0,075222 | 178,767 | 0 |
| 117 | С-Щедрина,50а склад материалов | ООО "Линия" 116 | 0,08118 |  |  |  | 0,08118 | 238,713 | 61,509 |
| 118 | С-Щедрина,51 магазин | Комаров В. 196 | 0,004867 |  |  |  | 0,004867 | 10,625 | 0 |
| 119 | С-Щедрина,51 магазин "Здоровье" | Киль-Калуга 164 | 0,00957 |  |  |  | 0,00957 | 22,742 | 0 |
| 120 | С-Щедрина,53 магазин | ООО "Фея" 81 | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 79,464 | 0,881 |
| 121 | С-Щедрина,60 общ.от. | ЗАО Окт КЭМЗ 2 | 0,065641 |  |  |  | 0,065641 | 155,997 | 0 |
| 122 | С-Щедрина,60 общежитие 2 эт.гвс | ЗАО Окт КЭМЗ 2 |  |  | 0,011891 |  | 0,011891 | 43,377 | 0 |
| 123 | С-Щедрина,62 торгово-офисное помещение | Чуканова Н.527 | 0,001987 |  |  |  | 0,001987 | 4,723 | 0 |
| 124 | С-Щедрина,66 учебный корпус | Шк-интерн.N2 69 | 0,140494 |  | 0,192834 |  | 0,333328 | 1523,158 | 0 |
| 125 | С-Щедрина,66а колледж | ГОУ СПО КИТК73 |  |  |  |  |  | 3,313 | 3,313 |
| 126 | С-Щедрина,67 5эт ж/д от | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,136 |  |  |  | 0,136 | 323,208 | 0 |
| 127 | С-Щедрина,67 5эт.ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП (КЭМЗ 2) |  |  | 0,014872 |  | 0,014872 | 0 | 0 |
| 128 | С-Щедрина,67 офис | Упр.Суд.деп.367 | 0,020705 |  |  |  | 0,020705 | 49,206 | 0 |
| 129 | С-Щедрина,70а гараж | УМВД Калуж.об309 | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 123,529 | 0 |
| 130 | С-Щедрина,71 магазин | Флегонтов 135 | 0,008597 |  |  |  | 0,008597 | 18,767 | 0 |
| 131 | С-Щедрина,71 офис | УФС 650 Т | 0,007868 |  |  |  | 0,007868 | 18,699 | 0 |
| 132 | С-Щедрина,72 104 кв.ж.д. | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,469208 |  |  |  | 0,469208 | 1115,09 | 0 |
| 133 | С-Щедрина,72 9 эт. ж/д ЖРЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,11011 |  | 0,11011 | 405,06 | 0 |
| 134 | С-Щедрина,72 административное здание | Службаинформ.607 | 0,040102 |  |  |  | 0,040102 | 100,764 | 5,46 |
| 135 | С-Щедрина,72 ж/дом | ООО ГУП |  |  | 0,007865 |  | 0,007865 | 26,712 | 0 |
| 136 | С-Щедрина,72илиал сбербанка | Кал.отд.8608 385 | 0,031304 |  |  |  | 0,031304 | 74,395 | 0 |
| 137 | С-Щедрина,74 к.1 9 эт. ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,079961 |  | 0,079961 | 271,524 | 0 |
| 138 | С-Щедрина,74 к.2 9 эт.ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,077339 |  | 0,077339 | 262,62 | 0 |
| 139 | С-Щедрина,76 столовая | ООО"АМИГО"117 | 0,19 |  |  |  | 0,19 | 448,958 | 21,379 |
| 140 | С-Щедрина,76/1 магазин | Скалозуб Е.И.154 | 0,05358 |  |  |  | 0,05358 | 116,957 | 0 |
| 141 | С-Щедрина,77а ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,064313 |  |  |  | 0,064313 | 152,842 | 0 |
| 142 | С-Щедрина,79 магазин | Нагаев 137 | 0,00291 |  |  |  | 0,00291 | 6,988 | 0 |
| 143 | С-Щедрина,79а 5эт. ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП (КЭМЗ 2) |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 70,075 | 0 |
| 144 | С-Щедрина,81-"Дикси" | ЗАО"Дикси Юг" 80 | 0,069407 |  |  |  | 0,069407 | 151,504 | 0 |
| 145 | С-Щедрина,81 ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ 2) | 0,188365 |  |  |  | 0,188365 | 447,655 | 0 |
| 146 | С.Щедрина,20 потери гвс | Наркол.дисп. 83 |  |  |  |  |  | 14,235 | 14,235 |
| 147 | С.Щедрина,20 потери отопл | Наркол.дисп. 83 | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 192,937 | 13,52 |

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 121, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Болдина,2 1960г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,048233 |  |  |  | 0,048233 | 114,628 | 0 |
| 2 | Болдина,2 аптека | Юркина 417 | 0,003042 |  |  |  | 0,003042 | 7,228 | 0 |
| 3 | Болдина,2 магазин | Колосов В. В. 450 | 0,002124 |  |  |  | 0,002124 | 4,636 | 0 |
| 4 | Болдина,2а гараж | Отд.пенс.фонд187 | 0,010314 |  |  |  | 0,010314 | 18,466 | 0 |
| 5 | Болдина,2а здание N2 | Отд.пенс.фонд187 | 0,123546 |  |  |  | 0,123546 | 293,611 | 0 |
| 6 | Болдина,2а,пристр.6эт,кирп.стр | Отд.пенс.фонд187 | 0,09077 |  |  |  | 0,09077 | 215,719 | 0 |
| 7 | Болдина,4 Админ.зд. | Горбольн.N4 15 | 0,07338 |  |  |  | 0,07338 | 182,857 | 0 |
| 8 | Болдина,4 гараж | Горбольн.N4 15 | 0,02185 |  |  |  | 0,02185 | 39,117 | 0 |
| 9 | Болдина,4,гараж | Горбольн.N4 15 | 0,01207 |  |  |  | 0,01207 | 21,608 | 0 |
| 10 | Болдина,4поликлN4 | Горбольн.4 36а | 0,07345 |  |  |  | 0,07345 | 183,03 | 0 |
| 11 | Больничная,2г гараж | Медтехника 382 | 0,007046 |  |  |  | 0,007046 | 49,113 | 36,498 |
| 12 | Больничная,2г мастерская | Медтехника 382 | 0,05884 |  |  |  | 0,05884 | 139,835 | 0 |
| 13 | Горького 82б судмедэксп. потери от. | Cуд.мед.эксп. 37 |  |  |  |  |  | 1,046 | 1,046 |
| 14 | Горького,100 1995г.ж/д от. | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,244568 |  |  |  | 0,244568 | 581,224 | 0 |
| 15 | Горького,100,9 эт.пан.72 кв.ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 57,864 | 0 |
| 16 | Горького,100,пов.насосная станция | Облводоканал611 | 0,0095 |  |  |  | 0,0095 | 19,615 | 2,608 |
| 17 | Горького,611978г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,247848 |  |  |  | 0,247848 | 589,02 | 0 |
| 18 | Горького,61 мебельный магазин | Офис. мебель 155 | 0,013816 |  |  |  | 0,013816 | 30,159 | 0 |
| 19 | Горького,63 корпус банка | Кал.отд СБ128Г |  |  | 0,00884 |  | 0,00884 | 9,212 | 0 |
| 20 | Горького,63 Сбербанк | Кал.отд.8608 385 | 0,17 |  |  |  | 0,17 | 404,011 | 0 |
| 21 | Горького,67 клинич.лаборатория | Роддом дог. 18 | 0,03341 |  |  |  | 0,03341 | 79,4 | 0 |
| 22 | Горького,67 клинич.лаборатория | Роддом 18Г |  |  | 0,0288 |  | 0,0288 | 45,025 | 0 |
| 23 | Горького,67 Акуш.отд | Роддом дог. 18 | 0,121867 |  |  |  | 0,121867 | 303,682 | 0 |
| 24 | Горького,67 акуш.отд.Роддом | Роддом 18Г |  |  | 0,13608 |  | 0,13608 | 496,42 | 0 |
| 25 | Горького,67 гараж роддома | Роддом дог. 18 | 0,01577 |  |  |  | 0,01577 | 28,819 | 0,586 |
| 26 | Горького,67 гинек.отд. | Роддом 18Г |  |  | 0,07308 |  | 0,07308 | 266,594 | 0 |
| 27 | Горького,67 Гинекол.отд | Роддом дог. 18 | 0,20996 |  |  |  | 0,20996 | 523,202 | 0 |
| 28 | Горького,67 роддом | Роддом дог. 18 | 0,238 |  |  |  | 0,238 | 593,076 | 0 |
| 29 | Горького,67 роддом | Роддом 18Г |  |  | 0,27216 |  | 0,27216 | 992,843 | 0 |
| 30 | Горького,71 гараж 1 секц.СПК | Ст.перел.кров 41 | 0,004566 |  |  |  | 0,004566 | 8,505 | 0,331 |
| 31 | Горького,71 гараж 4секц.СПК | Ст.перел.кров 41 | 0,018695 |  |  |  | 0,018695 | 33,8 | 0,331 |
| 32 | Горького,71 главный корпус СПК | Ст.перел.кров 41 | 0,07615 |  |  |  | 0,07615 | 180,973 | 0 |
| 33 | Горького,71 крольчатник СПК | Ст.перел.кров 41 | 0,002969 |  |  |  | 0,002969 | 5,831 | 0,517 |
| 34 | Горького,71 пристройка к главному корп. | Ст.перел.кров 41 | 0,035435 |  |  |  | 0,035435 | 92,633 | 0 |
| 35 | Горького,73а гаражи Избир.ком. | Избират.комис199 | 0,0019 |  |  |  | 0,0019 | 5,381 | 1,981 |
| 36 | Горького,82ж/дЖЭУ-10 | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,071753 |  |  |  | 0,071753 | 170,523 | 0 |
| 37 | Горького,82а спецсвяз | ФГУПГЦСС 216 | 0,043829 |  |  |  | 0,043829 | 114,195 | 10,033 |
| 38 | Горького,82бсудмедэк | Cуд.мед.эксп. 37 | 0,02934 |  |  |  | 0,02934 | 69,728 | 0 |
| 39 | Горького,85 гараж | Туберк.больн. 23 | 0,03155 |  |  |  | 0,03155 | 56,483 | 0 |
| 40 | Горького,85 гараж 1 секц. | Ст.перел.кров 41 | 0,005148 |  |  |  | 0,005148 | 9,435 | 0,218 |
| 41 | Горького,85 гараж Обл.дет.бол. | Обл.детск.бол.24 | 0,02435 |  |  |  | 0,02435 | 43,594 | 0 |
| 42 | Горького,85 кухня хирур.Туб.дис. | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,032437 |  | 0,032437 | 147,915 | 0 |
| 43 | Горького,85 ЛТО | Туберк.больн. 23 | 0,10877 |  |  |  | 0,10877 | 271,046 | 0 |
| 44 | Горького,85 ЛТО | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,059869 |  | 0,059869 | 272,999 | 0 |
| 45 | Горького,85 основной корпус | ССМП 172 | 0,17779 |  |  |  | 0,17779 | 443,038 | 0 |
| 46 | Горького,85 офис | Панюков И.Р.266 |  |  | 0,003764 |  | 0,003764 | 3,679 | 0 |
| 47 | Горького,85 Панюков офис потери | Панюков И.Р.266 |  |  |  |  |  | 0,734 | 0,734 |
| 48 | Горького,85 прачечная | Ст.перел.кров 41 | 0,02803 |  |  |  | 0,02803 | 63,078 | 0 |
| 49 | Горького,85 пристр.к адм.корпусу Туб.д. | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,000737 |  | 0,000737 | 1,919 | 0 |
| 50 | Горького,85 пристройка к адм.корпусу | Туберк.больн. 23 | 0,06364 |  |  |  | 0,06364 | 166,366 | 0 |
| 51 | Горького,85 противотуб | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,025859 |  | 0,025859 | 94,333 | 0 |
| 52 | Горького,85 ст.пер.крови | Ст.пер.крови 41Г |  |  | 0,26691 |  | 0,26691 | 347,745 | 0 |
| 53 | Горького,85 туб.больница | Туберк.больн. 23 |  |  |  |  |  | 31,978 | 31,978 |
| 54 | Горького,85 туберкулезная больница | Туберк.больн. 23 | 0,02989 |  |  |  | 0,02989 | 71,036 | 0 |
| 55 | Горького,85 флюорографи | Туберк.больн. 23 | 0,03305 |  |  |  | 0,03305 | 82,359 | 0 |
| 56 | Горького,85 флюрография Туб.д. | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,000403 |  | 0,000403 | 1,836 | 0 |
| 57 | Горького,85 хирур.кухня Туб.дис. | Туберк.больн. 23 | 0,1385 |  |  |  | 0,1385 | 345,13 | 0 |
| 58 | Горького,85 хозблок | ССМП 172 | 0,007381 |  |  |  | 0,007381 | 16,609 | 0 |
| 59 | Горького,85, Туб. больн. потери ГВС до т | Туб.больн. 23Г |  |  |  |  |  | 39,812 | 39,812 |
| 60 | Горького,85,ГАРАЖ Панюков | Панюков И.Р.266 | 0,039358 |  |  |  | 0,039358 | 83,496 | 13,035 |
| 61 | Горького,85а 1918г.ж/д | Непоср.упр 583 | 0,006098 |  |  |  | 0,006098 | 9,681 | 0 |
| 62 | Горького,87 Гараж | 478 РЭУ 478 | 0,0076 |  |  |  | 0,0076 | 18,342 | 4,735 |
| 63 | Горького,87 клуб | РЭУ 478 | 0,082868 |  |  |  | 0,082868 | 250,814 | 64,326 |
| 64 | Горького,87 КПП | РЭУ 478 | 0,006489 |  |  |  | 0,006489 | 17,268 | 1,846 |
| 65 | Горького,87 виварий | Ст.перел.кров 41 | 0,011993 |  |  |  | 0,011993 | 33,622 | 0,748 |
| 66 | Горького,87 виварий СПК | Ст.пер.крови41Г |  |  | 0,00347 |  | 0,00347 | 3,881 | 0,495 |
| 67 | Горького,87 здание по изготов.памятников | КФ ВМК 591 | 0,049 |  |  |  | 0,049 | 116,451 | 0 |
| 68 | Горького,87 офис | КФ ВМК 591 | 0,0245 |  |  |  | 0,0245 | 58,224 | 0 |
| 69 | Горького,87 столовая | РЭУ 478 | 0,033169 |  |  |  | 0,033169 | 105,896 | 31,252 |
| 70 | Горького,87 штаб | РЭУ 570 Г |  |  | 0,011542 |  | 0,011542 | 75,494 | 36,9 |
| 71 | Горького,87 штаб | РЭУ 478 | 0,037962 |  |  |  | 0,037962 | 105,053 | 14,834 |
| 72 | Горького,88 ж/дом 1 очередь | Д/У Монолит 808 | 0,14573 |  |  |  | 0,14573 | 525,595 | 0 |
| 73 | Горького,88 ж/дом 1 очередь | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 74 | Горького,88 ж/дом 2 очередь | Д/У Монолит 808 | 0,104794 |  |  |  | 0,104794 | 377,979 | 0 |
| 75 | Горького,88 ж/дом 2 очередь | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 76 | Горького,88 ж/дом 3 очередь | Д/У Монолит 808 | 0,0377 |  |  |  | 0,0377 | 135,968 | 0 |
| 77 | Горького,88 ж/дом 3 очередь | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 78 | Горького,88 оч 1 хоз.1 оф Камин П. м.Сев | Д/У Монолит 808 | 0,01937 |  |  |  | 0,01937 | 48,334 | 2,302 |
| 79 | Горького,88 оч.2 хозпост.2 м.Химия | Д/У Монолит 808 | 0,008825 |  |  |  | 0,008825 | 22,022 | 1,049 |
| 80 | Горького,88 оч.2 хозпост.3 оф.Маматута | Д/У Монолит 808 | 0,01917 |  |  |  | 0,01917 | 47,835 | 2,277 |
| 81 | Горького,88 оч.2 хозпост.2 м.Химия | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,00803 |  | 0,00803 | 7,324 | 0,347 |
| 82 | Горького,88 оч.2хозпост.3 оф.Маматута | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,00803 |  | 0,00803 | 7,324 | 0,347 |
| 83 | Горького,88 оч.3 хозпост.офис ВСК | Д/У Монолит 808 | 0,03892 |  |  |  | 0,03892 | 97,119 | 4,625 |
| 84 | Горького,88 оч.3 хозпост.офис ВСК | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01419 |  | 0,01419 | 12,944 | 0,616 |
| 85 | Горького,88, потери гвс | Д/У Монолит 808Г |  |  |  |  |  | 53,817 | 53,817 |
| 86 | Горького,90 гараж | Д/У Монолит 806а | 0,009064 |  |  |  | 0,009064 | 17,848 | 1,623 |
| 87 | Горького,90 ж.д. потери Г | Д/У Монолит 807Г |  |  |  |  |  | 17,151 | 17,151 |
| 88 | Горького,90 ж/д | Д/У Монолит 806а | 0,194264 |  |  |  | 0,194264 | 695,191 | 0 |
| 89 | Горького,90 ж/д гвс | Д/У Монолит 807Г |  |  | 0,047714 |  | 0,047714 | 174,062 | 0 |
| 90 | Горького,90 лестничная клетка | Д/У Монолит 806а | 0,008975 |  |  |  | 0,008975 | 23,464 | 2,134 |
| 91 | Горького,90 общежитие | Д/У Монолит 806а | 0,00414 |  |  |  | 0,00414 | 10,821 | 0,983 |
| 92 | Горького,90 оздоровительный центр | Д/У Монолит 806а | 0,013256 |  |  |  | 0,013256 | 34,656 | 3,151 |
| 93 | Горького,90 офис | Контек-Калуга222 |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,869 | 0 |
| 94 | Горького,90 офис | Контек-Калуга222 | 0,006096 |  |  |  | 0,006096 | 14,486 | 0 |
| 95 | Горького,92 1987г.ж/д от. | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,225636 |  |  |  | 0,225636 | 536,23 | 0 |
| 96 | Горького,92 5эт. ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
| 97 | Горького,94 5 эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 98 | Горького,94 1988г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,225967 |  |  |  | 0,225967 | 537,018 | 0 |
| 99 | Горького,96 1989г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,226281 |  |  |  | 0,226281 | 537,766 | 0 |
| 100 | Горького,96 5эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,0378 |  | 0,0378 | 135,756 | 0 |
| 101 | Горького,98 1988г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,228183 |  |  |  | 0,228183 | 542,285 | 0 |
| 102 | Горького,98 5эт. ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,030364 |  | 0,030364 | 109,056 | 0 |
| 103 | Мичурина,28 1966г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,168399 |  |  |  | 0,168399 | 400,206 | 0 |
| 104 | Мичурина,30 1966г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,169153 |  |  |  | 0,169153 | 401,998 | 0 |
| 105 | Мичурина,38 1977г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,217934 |  |  |  | 0,217934 | 517,928 | 0 |
| 106 | Мичурина,40 1975г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,21944 |  |  |  | 0,21944 | 521,507 | 0 |
| 107 | Никитина,58 1972г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,347291 |  |  |  | 0,347291 | 825,349 | 0 |
| 108 | Никитина,58 банк | КБ Восточный 326 | 0,00294 |  |  |  | 0,00294 | 6,988 | 0 |
| 109 | Никитина,62а 1960г.ж/д | МУП Мос.ок.КЭМЗ | 0,044095 |  |  |  | 0,044095 | 104,793 | 0 |
| 110 | Никитина,64/82 маст.мед. | Медтехника 382 | 0,05166 |  |  |  | 0,05166 | 116,256 | 0 |
| 111 | Никитина,64/82 Терап.отд. | Горбольн.N4 15 | 0,169315 |  |  |  | 0,169315 | 421,918 | 0 |
| 112 | Никитина,64/82 Терап.отд, | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,05445 |  | 0,05445 | 99,318 | 0 |
| 113 | Никитина,65 1968г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,188632 |  |  |  | 0,188632 | 448,291 | 0 |
| 114 | Никитина,65 аптека N3 | Фармация 560 | 0,032144 |  |  |  | 0,032144 | 76,391 | 0 |
| 115 | Никитина,65 магазин | ИП Козырев И.245 | 0,004799 |  |  |  | 0,004799 | 11,406 | 0 |
| 116 | Никитина,66/85 Главный корпус | Горбольн.N4 15 | 0,109 |  |  |  | 0,109 | 271,618 | 0 |
| 117 | Никитина,66/85 Инфекц.отд. | Горбольн.N4 15 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 37,378 | 0 |
| 118 | Никитина,66/85 Инфекц.отд. | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,03267 |  | 0,03267 | 327,743 | 0 |
| 119 | Никитина,66/85 УЗИ | Горбольн.N4 15 | 0,025 |  |  |  | 0,025 | 62,297 | 0 |
| 120 | Никитина,66а неврол.от | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,1008 |  | 0,1008 | 367,719 | 0 |
| 121 | Никитина,66а неврологическое отделение | Горбольн.N4 15 | 0,30584 |  |  |  | 0,30584 | 762,128 | 0 |
| 122 | Никитина,66б пищеблок | Горбольн.N4 15 | 0,02136 |  |  |  | 0,02136 | 48,07 | 0 |
| 123 | Никитина,66б пищеблок | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,12393 |  | 0,12393 | 452,098 | 0 |
| 124 | Никитина,67 1964г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,119016 |  |  |  | 0,119016 | 282,845 | 0 |
| 125 | Никитина,67 нежилое помещениеКрючков | Крючков Н.439 | 0,004137 |  |  |  | 0,004137 | 9,833 | 0 |
| 126 | Никитина,67 нежилое помещение Гулюк | Гулюк Л.В. 581 | 0,003285 |  |  |  | 0,003285 | 7,807 | 0 |
| 127 | Никитина,67 паоикмахерская | Зайцева Л.А 238 | 0,003508 |  |  |  | 0,003508 | 8,337 | 0 |
| 128 | Никитина,67 худож.мастерская | Союз художн.209 | 0,012127 |  |  |  | 0,012127 | 28,82 | 0 |
| 129 | Никитина,67а 1964г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,219529 |  |  |  | 0,219529 | 521,718 | 0 |
| 130 | Никитина,68 в/ч 48659 | РЭУ 291 | 0,104702 |  |  |  | 0,104702 | 248,827 | 0 |
| 131 | Никитина,68 здание в/ч | РЭУ 291 Г |  |  | 0,043807 |  | 0,043807 | 114,15 | 0 |
| 132 | Никитина,68 потери гвс | РЭУ 291 Г |  |  |  |  |  | 19,947 | 19,947 |
| 133 | Никитина,811982г.ж/д2узел | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,7341 |  |  |  | 0,7341 | 1744,613 | 0 |
| 134 | Никитина,81 5эт.ж/дом ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,136946 |  | 0,136946 | 491,856 | 0 |
| 135 | Никитина,81 библиотека | ЦБС 70 | 0,07569 |  |  |  | 0,07569 | 170,335 | 0 |
| 136 | Никитина,81 библиотека взрослая | Ц/Б система 70Г |  |  | 0,00325 |  | 0,00325 | 5,93 | 0 |
| 137 | Никитина,81 библиотека детская | Ц/Б система 70Г |  |  | 0,00325 |  | 0,00325 | 5,93 | 0 |
| 138 | Никитина,81 ж/дом 1узел | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,1999 |  |  |  | 0,1999 | 475,07 | 0 |
| 139 | Никитина,81 контора ЖРЭУ-10 | ООО ГУП 174 | 0,00801 |  |  |  | 0,00801 | 19,036 | 0 |
| 140 | Никитина,81 магазин | Денисов С.А 480 | 0,007025 |  |  |  | 0,007025 | 16,697 | 0 |
| 141 | Никитина,81 магазин Денисов | Денисов С.А 480 |  |  | 0,004225 |  | 0,004225 | 6,549 | 0 |
| 142 | Никитина,81 помещение для приезжих КЗТА | ОАО "КЗТА" 477 |  |  | 0,004171 |  | 0,004171 | 15,216 | 0 |
| 143 | Никитина,81 помещение для приезжих | ОАО "КЗТА" 477 | 0,005921 |  |  |  | 0,005921 | 14,072 | 0 |
| 144 | Никитина,81 участковый пункт полиции | УМВД 489 | 0,004522 |  |  |  | 0,004522 | 10,747 | 0 |
| 145 | Никитина,81 а "Бригантина" | Бригантина 35 |  |  | 0,003813 |  | 0,003813 | 5,218 | 0 |
| 146 | Никитина,81 а "Бригантина" | Бригантина 35 | 0,005029 |  |  |  | 0,005029 | 11,951 | 0 |
| 147 | ОАО КЭМЗ передача гвс | ОАО КЭМЗ 803 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 148 | ОАО КЭМЗ передача отоп. | ОАО КЭМЗ 803 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 149 | Общежитие АТС-3 | Центртелеком 58 | 0,066887 |  |  |  | 0,066887 | 158,96 | 0 |
| 150 | Общежитие АТС-3 | Центртелеком 58 |  |  | 0,028981 |  | 0,028981 | 105,725 | 0 |
| 151 | пер.Горького,2 1969г. | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,220407 |  |  |  | 0,220407 | 523,805 | 0 |
| 152 | пер.Горького,2 к.11982г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,111797 |  |  |  | 0,111797 | 265,689 | 0 |
| 153 | Пестеля,21 АТС-3 | Центртелеком 58 |  |  | 0,0286 |  | 0,0286 | 34,777 | 0 |
| 154 | Пестеля,21(АТС-3) | Центртелеком 58 | 0,260735 | 0,07 |  |  | 0,330735 | 732,507 | 34,882 |
| 155 | Пестеля,62 1973г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,303703 |  |  |  | 0,303703 | 721,76 | 0 |
| 156 | Пестеля ,62 магазин | ООО"Вышиванка621 | 0,014885 |  |  |  | 0,014885 | 32,492 | 0 |
| 157 | ПС Горького,73 | ООО ГУП |  |  | 0,202011 |  | 0,202011 | 708,324 | 0 |
| 158 | ПС Горького,92 | ООО ГУП |  |  | 0,332761 |  | 0,332761 | 1166,784 | 0 |
| 159 | ПСЭнгельса,110 | ООО ГУП |  |  | 0,044616 |  | 0,044616 | 156,444 | 0 |
| 160 | Ст.Разина,411966г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,214458 |  |  |  | 0,214458 | 509,667 | 0 |
| 161 | Ст.Разина,41 кв.63 промтоварный магазин | Игнатян В.С.498 | 0,002168 |  |  |  | 0,002168 | 5,153 | 0 |
| 162 | Ст.Разина,41 магазин | Климов Е.В. 436 | 0,00215 |  |  |  | 0,00215 | 5,111 | 0 |
| 163 | Ст.Разина,43 1965г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,215067 |  |  |  | 0,215067 | 511,113 | 0 |
| 164 | Ст.Разина,47 1967г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,21306 |  |  |  | 0,21306 | 506,345 | 0 |
| 165 | Ст.Разина,47 офис | Прошин В.629 | 0,002393 |  |  |  | 0,002393 | 5,686 | 0 |
| 166 | Ст.Разина,57 д/к "Тополек" | О.9 МБДОУ51 168 |  |  | 0,162448 |  | 0,162448 | 253,976 | 0 |
| 167 | Ст.Разина,57 д/к"Тополек" | О.9МДОУ51 168 | 0,256 | 0,02104 |  |  | 0,27704 | 668,991 | 0 |
| 168 | Ст.Разина,65 1979г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,07364 |  |  |  | 0,07364 | 175,009 | 0 |
| 169 | Ст.Разина,65 ГБ МСЭ | ФГУГБМСЭ 352 | 0,018068 |  |  |  | 0,018068 | 42,939 | 0 |
| 170 | Ст.Разина,67 1979г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,210999 |  |  |  | 0,210999 | 501,447 | 0 |
| 171 | Ф.Энгельса, 143 потери до т/ счетчика | Д/У Монолит 805 |  |  |  |  |  | 7,485 | 7,485 |
| 172 | Ф.Энгельса,1101989г.ж/д от | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,189312 |  |  |  | 0,189312 | 449,906 | 0 |
| 173 | Ф.Энгельса,110 5эт.общежитие гвс | ООО ГУП |  |  | 0,018304 |  | 0,018304 | 71,22 | 0 |
| 174 | Ф.Энгельса,110 спортзал | Бригантина 35 |  |  | 0,0975 |  | 0,0975 | 152,433 | 0 |
| 175 | Ф.Энгельса,110 спортзал | Бригантина 35 | 0,04246 |  |  |  | 0,04246 | 111,568 | 16,013 |
| 176 | Ф.Энгельса,1131987г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,114894 |  |  |  | 0,114894 | 273,05 | 0 |
| 177 | Ф.Энгельса,119Ср.шк.18 | О.9 Шк.18 108Г |  |  | 0,09185 |  | 0,09185 | 95,736 | 0 |
| 178 | Ф.Энгельса,119шк18 | О.9 Школа 18 108 | 0,42639 |  |  |  | 0,42639 | 959,556 | 0 |
| 179 | Ф.Энгельса,141 Церковь Рождества | хр. Рождества 530 | 0,03578 |  |  |  | 0,03578 | 85,417 | 8,3 |
| 180 | Ф.Энгельса,143 .ж/д блок "Б" | Д/У Монолит 805Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 146,934 | 0 |
| 181 | Ф.Энгельса,143 блок "А" | Д/У Монолит 805 | 0,112 |  |  |  | 0,112 | 231,497 | 0 |
| 182 | Ф.Энгельса,143 блок "А" 16 кв. | Д/У Монолит 805Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 108,506 | 0 |
| 183 | Ф.Энгельса,143 блок "Б" магазин N2 | Д/У Монолит 805 | 0,010829 |  |  |  | 0,010829 | 23,639 | 0 |
| 184 | Ф.Энгельса,143 блок "Б" офис | Д/У Монолит 805 | 0,054497 |  |  |  | 0,054497 | 129,515 | 0 |
| 185 | Ф.Энгельса,143 блок "Б"магазин N1 | Д/У Монолит 805 | 0,018674 |  |  |  | 0,018674 | 40,762 | 0 |
| 186 | Ф.Энгельса,143 ж/д блок Б | Д/У Монолит 805 | 0,294425 |  |  |  | 0,294425 | 607,278 | 0 |
| 187 | Ф.Энгельса,143 офис Роспеч. | Д/У Монолит 805Г |  |  | 0,001437 |  | 0,001437 | 4,988 | 1,243 |
| 188 | Ф.Энгельса,143, бл."А", потери гвс | Д/У Монолит 805Г |  |  |  |  |  | 10,409 | 10,409 |
| 189 | Ф.Энгельса,143, бл."Б", потери гвс | Д/У Монолит 805Г |  |  |  |  |  | 15,729 | 15,729 |
| 190 | Ф.Энгельса,145,ж.д.6 эт. ЖЭУ-10гвс | ООО ГУП |  |  | 0,02002 |  | 0,02002 | 71,22 | 0 |
| 191 | Ф.Энгельса,147 30 кв.ж/д 3оч.2 этап | Д/У Монолит 806Г |  |  | 0,121455 |  | 0,121455 | 463,731 | 20,663 |
| 192 | Ф.Энгельса,147 Кредо-Аудит | Кредо-Аудит 11/1 |  |  | 0,008067 |  | 0,008067 | 7,885 | 0 |
| 193 | Ф.Энгельса,147 офис | Фирма Фавор 487 |  |  | 0,010689 |  | 0,010689 | 22,976 | 0 |
| 194 | Ф.Энгельса,147,1,2 оч. потери гвс | Д/У Монолит 806Г |  |  |  |  |  | 4,347 | 4,347 |
| 195 | Ф.Энгельса,147, 3 оч. потери гвс | Д/У Монолит 806Г |  |  |  |  |  | 4,415 | 4,415 |
| 196 | Ф.Энгельса,147,ж.д.1оч,2оч. Д/У Мон. | Д/У Монолит 806Г |  |  | 0,118976 |  | 0,118976 | 434,026 | 0 |
| 197 | Ф.Энгельса,149 жилой дом | Д/У Монолит 812Г |  |  | 0,033462 |  | 0,033462 | 122,068 | 0 |
| 198 | Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж | Д/У Монолит 812Г |  |  | 0,026735 |  | 0,026735 | 23,222 | 0 |
| 199 | Ф.Энгельса,151 9эт.,72 кв.ж.д.ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,048501 |  | 0,048501 | 164,7 | 0 |
| 200 | Ф.Энгельса,151 ж/дом | ТСЖ"Луч"811Г |  |  | 0,045855 |  | 0,045855 | 167,279 | 0 |
| 201 | Ф.Энгельса,151 офис | Аулов В.В. 624 |  |  | 0,000475 |  | 0,000475 | 1,736 | 0 |
| 202 | Ф.Энгельса,78 1967г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,206734 |  |  |  | 0,206734 | 491,309 | 0 |
| 203 | Ф.Энгельса,80 1967г.ж/д | ООО ГУП (КЭМЗ) | 0,205982 |  |  |  | 0,205982 | 489,521 | 0 |

Таблица 1.41 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гараж | Сан.больн.туб.Т | 0,0224 |  |  |  | 0,0224 | 40,102 | 0 |
| 2 | Изолятор | Сан.больн.туб.Т | 0,01082 |  |  |  | 0,01082 | 26,963 | 0 |
| 3 | Изолятор | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,000908 |  | 0,000908 | 3,313 | 0 |
| 4 | Корпус N2-"Ромашка" | Сан.больн.туб.Т | 0,117782 |  |  |  | 0,117782 | 279,914 | 0 |
| 5 | Корпус N2-"Ромашка" | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 252,484 | 0 |
| 6 | Лечебный главный корпус | Сан.больн.туб.Т | 0,14482 |  |  |  | 0,14482 | 360,878 | 0 |
| 7 | Лечебный главный корпус | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,058256 |  | 0,058256 | 467,536 | 0 |
| 8 | Прачечная-дезкамера | Сан.больн.туб.Т | 0,00739 |  |  |  | 0,00739 | 16,131 | 0 |
| 9 | Прачечная-дезкамера | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,001613 |  | 0,001613 | 4,206 | 0 |
| 10 | Столовая | Сан.больн.туб.Т | 0,0219 |  |  |  | 0,0219 | 49,285 | 0 |
| 11 | Столовая | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,256117 |  | 0,256117 | 467,158 | 0 |
| 12 | Сушилка | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,0088 |  | 0,0088 | 32,103 | 0 |
| 13 | Школа | Сан.больн.туб.Т | 0,042554 |  |  |  | 0,042554 | 95,763 | 0 |
| 14 | Школа | Сан.больн.туб.Г |  |  | 0,001725 |  | 0,001725 | 5,394 | 0 |

Таблица 1.42 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | N12 Пост | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,004394 |  |  |  | 0,004394 | 10,947 | 0 |
| 2 | N12 Пост | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,004033 |  | 0,004033 | 14,713 | 0 |
| 3 | Администр.лечебный корпус | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,010363 |  |  |  | 0,010363 | 179,336 | 153,512 |
| 4 | Административно-лечебный корпус | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,049702 |  | 0,049702 | 378,656 | 197,343 |
| 5 | Библиотека,кинозал | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,007403 |  |  |  | 0,007403 | 16,659 | 0 |
| 6 | Гараж Бокс 1 гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,001668 |  | 0,001668 | 4,346 | 0 |
| 7 | Гараж Бокс 1 гвс потери | Сан.К.Бор 13 Г |  |  |  |  |  | 0,672 | 0,672 |
| 8 | Гараж Бокс 1 от | Сан.К.Бор13Т | 0,008896 |  |  |  | 0,008896 | 20,019 | 0 |
| 9 | гараж Бокс 1 потери | Сан.К.Бор13Т |  |  |  |  |  | 0,392 | 0,392 |
| 10 | Гараж гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,0042 |  | 0,0042 | 13,132 | 0 |
| 11 | Гараж от. | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,010369 |  |  |  | 0,010369 | 18,562 | 0 |
| 12 | Дача N 25а гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,003146 |  | 0,003146 | 11,478 | 0 |
| 13 | Дача N 25а от. | Сан.К.Бор13Т | 0,013895 |  |  |  | 0,013895 | 33,022 | 0 |
| 14 | Дача N30 гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,002622 |  | 0,002622 | 9,564 | 0 |
| 15 | Дача N30 от. | Сан.К.Бор13Т | 0,016823 |  |  |  | 0,016823 | 39,98 | 0 |
| 16 | Дача N30а от. | Сан.К.Бор13Т | 0,008187 |  |  |  | 0,008187 | 19,456 | 0 |
| 17 | Дача N30а гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,002097 |  | 0,002097 | 7,648 | 0 |
| 18 | Дача N6 | Сан.К.Бор13Т | 0,018005 |  |  |  | 0,018005 | 42,789 | 0 |
| 19 | Жилой дом N16 | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006535 |  |  |  | 0,006535 | 15,53 | 0 |
| 20 | Жилой дом N16 | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 21 | Жилой дом N17 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 22 | Жилой дом N17 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006651 |  |  |  | 0,006651 | 15,807 | 0 |
| 23 | Жилой домик N18 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,00669 |  |  |  | 0,00669 | 15,898 | 0 |
| 24 | Жилой домик N 18 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 25 | Жилой домик N 8 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,00758 |  |  |  | 0,00758 | 18,013 | 0 |
| 26 | Жилой домик N10 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 27 | Жилой домик N10 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006883 |  |  |  | 0,006883 | 16,359 | 0 |
| 28 | Жилой домик N11 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,003403 |  | 0,003403 | 12,417 | 0 |
| 29 | Жилой домик N11 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,007309 |  |  |  | 0,007309 | 17,37 | 0 |
| 30 | Жилой домик N13 | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,003403 |  | 0,003403 | 12,417 | 0 |
| 31 | Жилой домик N13 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,007038 |  |  |  | 0,007038 | 16,726 | 0 |
| 32 | Жилой домик N19 | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 33 | Жилой домик N19 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,007464 |  |  |  | 0,007464 | 17,736 | 0 |
| 34 | Жилой домик N20 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002269 |  | 0,002269 | 8,277 | 0 |
| 35 | Жилой домик N20 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006458 |  |  |  | 0,006458 | 15,347 | 0 |
| 36 | Жилой домик N21 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002269 |  | 0,002269 | 8,277 | 0 |
| 37 | Жилой домик N21 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006535 |  |  |  | 0,006535 | 15,53 | 0 |
| 38 | Жилой домик N22 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,003025 |  | 0,003025 | 11,034 | 0 |
| 39 | Жилой домик N22 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,00785 |  |  |  | 0,00785 | 18,656 | 0 |
| 40 | Жилой домик N5 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 41 | Жилой домик N5 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006651 |  |  |  | 0,006651 | 15,807 | 0 |
| 42 | Жилой домик N8 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,003403 |  | 0,003403 | 12,417 | 0 |
| 43 | Жилой домик N9 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,002647 |  | 0,002647 | 9,655 | 0 |
| 44 | Жилой домик N9 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006574 |  |  |  | 0,006574 | 15,623 | 0 |
| 45 | Зал лечебной физкультуры от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,005438 |  |  |  | 0,005438 | 13,55 | 0 |
| 46 | Зал лечебной физкультуры | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,000202 |  | 0,000202 | 0,737 | 0 |
| 47 | Изолятор гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,001891 |  | 0,001891 | 4,928 | 0 |
| 48 | Изолятор от | Сан.К.Бор13Т | 0,009043 |  |  |  | 0,009043 | 22,536 | 0 |
| 49 | Корпус N15 медсестра,зав.отд. от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,004059 |  |  |  | 0,004059 | 10,115 | 0 |
| 50 | Корпус N15:медсестра,зав.отд. гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,004033 |  | 0,004033 | 14,713 | 0 |
| 51 | Корпус N7:процед.терапевт,детск.комн. | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,010083 |  | 0,010083 | 36,784 | 0 |
| 52 | Корпус N7процед. терапевт.детск.комн. от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,005793 |  |  |  | 0,005793 | 14,435 | 0 |
| 53 | Мастерские | Сан.К.Бор13Т | 0,007571 |  |  |  | 0,007571 | 20,601 | 3,564 |
| 54 | Мать и дитя от | Сан.К.Бор13Т | 0,068479 |  |  |  | 0,068479 | 162,742 | 0 |
| 55 | Мать и дитя гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,015 |  | 0,015 | 12,039 | 0 |
| 56 | Мать и дитя гвс потери | Сан.К.Бор 13 Г |  |  |  |  |  | 1,755 | 1,755 |
| 57 | Мать и дитя потери в сетях | Сан.К.Бор13Т |  |  |  |  |  | 1,782 | 1,782 |
| 58 | Овощехранилище | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,003717 |  |  |  | 0,003717 | 6,654 | 0 |
| 59 | Пищеблок гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,040338 |  | 0,040338 | 147,155 | 0 |
| 60 | Пищеблок гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,003025 |  | 0,003025 | 11,034 | 0 |
| 61 | Пищеблок от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,010157 |  |  |  | 0,010157 | 22,858 | 0 |
| 62 | Пищеблок от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006356 |  |  |  | 0,006356 | 14,305 | 0 |
| 63 | Прачечная | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,000807 |  | 0,000807 | 2,104 | 0 |
| 64 | Прачечная гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,001201 |  | 0,001201 | 3,13 | 0 |
| 65 | Прачечная от | Сан.К.Бор13Т | 0,013776 |  |  |  | 0,013776 | 34,328 | 0 |
| 66 | Санат."Калуга-Бор" гараж от | Сан.К.Бор13Т | 0,01224 |  |  |  | 0,01224 | 21,913 | 0 |
| 67 | Санат."Калуга-Бор" главный корпус | Сан.К.Бор13Т | 0,50372 |  |  |  | 0,50372 | 1255,227 | 0 |
| 68 | Санат."Калуга-Бор" главный корпус | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,224302 |  | 0,224302 | 600,054 | 0 |
| 69 | Санат."Калуга-Бор" школа | Сан.К.Бор13Т | 0,164778 |  |  |  | 0,164778 | 370,82 | 0 |
| 70 | Санат."Калуга-Бор"гараж гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,006554 |  | 0,006554 | 17,079 | 0 |
| 71 | Санат."Калуга-Бор"школа гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,0143 |  | 0,0143 | 32,792 | 0 |
| 72 | Сауна гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,004203 |  | 0,004203 | 10,951 | 0 |
| 73 | сауна от | Сан.К.Бор13Т | 0,002899 |  |  |  | 0,002899 | 7,949 | 0 |
| 74 | Склад продовольственный потери | Сан.К.Бор13Т |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 |
| 75 | Склад продовольственный от | Сан.К.Бор13Т | 0,001604 |  |  |  | 0,001604 | 3,503 | 0 |
| 76 | Склад продовольственный гвс | Сан.К.Бор 13 Г |  |  | 0,000284 |  | 0,000284 | 0,741 | 0 |
| 77 | Склад продовольственный ГВС потери | Сан.К.Бор 13 Г |  |  |  |  |  | 0,672 | 0,672 |
| 78 | Спортзал,сауна,бассейн | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,006536 |  |  |  | 0,006536 | 14,709 | 0 |
| 79 | Спортзал,сауна,бассейн | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,09053 |  | 0,09053 | 330,253 | 0 |
| 80 | Сторож,проходная | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,001298 |  |  |  | 0,001298 | 3,084 | 0 |
| 81 | Сушилка | Сан.К.Бор13Т | 0,0125 |  |  |  | 0,0125 | 31,149 | 0 |
| 82 | Физиокабинет 14 от | Сан.Лесн.ск.517Т | 0,007842 |  |  |  | 0,007842 | 19,54 | 0 |
| 83 | Физиокабинет N14 гвс | Сан.Лесн.ск.517Г |  |  | 0,000403 |  | 0,000403 | 1,468 | 0 |
| 84 | Хозблок | Сан.К.Бор13Т | 0,004244 |  |  |  | 0,004244 | 10,086 | 0 |

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Калужка,2,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | Квартирант пл.Т | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 142,394 | 0 |
| 2 | Калужка,4,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | Квартирант пл.Т | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 142,163 | 0 |
| 3 | Калужка,6,12кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | Квартирант пл.Т | 0,051 |  |  |  | 0,051 | 100,114 | 0 |
| 4 | Калужка.10 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | МУП Москов.ок.Т | 0,011 |  |  |  | 0,011 | 15,568 | 0 |
| 5 | Калужка.13 ж.д.ЖРЭУ-18 | МУП Москов.ок.Т | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 3,367 | 0 |
| 6 | Калужка.14 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | МУП Москов.ок.Т | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 16,485 | 0 |
| 7 | Калужка.18 2кв.ж.д. ЖРЭУ-18 | МУП Москов.ок.Т | 0,011 |  |  |  | 0,011 | 21,112 | 0 |
| 8 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | Подв.Св.-Ник.80 | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 107,767 | 0 |

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Азаровский д./дом(хозкорпус) | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,00466 |  | 0,00466 | 21,249 | 0 |
| 2 | Азаровский д/д ж.д.1 | ЖРЭУ-16Т | 0,067533 |  |  |  | 0,067533 | 140,217 | 0 |
| 3 | Азаровский д/д ж.д.2 | ЖРЭУ-16Т | 0,032923 |  |  |  | 0,032923 | 56,336 | 0 |
| 4 | Азаровский д/д ж.д.3 | ЖРЭУ-16Т | 0,01155 |  |  |  | 0,01155 | 12,565 | 0 |
| 5 | Азаровский д/д ж.д.3а | ЖРЭУ-16Т | 0,53 |  |  |  | 0,53 | 98,441 | 0 |
| 6 | Азаровский д/д ж.д.4 | ЖРЭУ-16Т | 0,051314 |  |  |  | 0,051314 | 98,854 | 0 |
| 7 | Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,007388 |  | 0,007388 | 99,603 | 40,304 |
| 8 | Азаровский д/дом-столярные мастерские | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,08 |  |  |  | 0,08 | 186,583 | 6,55 |
| 9 | Азаровский д/дом-хозкорпус | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,033199 |  |  |  | 0,033199 | 75,791 | 1,08 |
| 10 | Азаровский д/дом(овощехранилище) | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,026745 |  |  |  | 0,026745 | 64,296 | 4,108 |
| 11 | Азаровский дет/дом-мастерские | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,007057 |  |  |  | 0,007057 | 17,153 | 0,381 |
| 12 | Кибальчича 18,5эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,028183 |  | 0,028183 | 95,7 | 0 |
| 13 | Кибальчича 18,5эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,594 |  |  |  | 0,594 | 1373,134 | 0 |
| 14 | Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,077339 |  | 0,077339 | 262,62 | 0 |
| 15 | Кибальчича,1-9эт.ж.дом от | ЖРЭУ-16Т | 0,576 |  |  |  | 0,576 | 1393,798 | 0 |
| 16 | Кибальчича,1 винный магазин | Соцков Ф.Э. Т | 0,007158 |  |  |  | 0,007158 | 17,013 | 0 |
| 17 | Кибальчича,1 винный магазин Г | Соцков Ф.Э. Г |  |  | 0,000714 |  | 0,000714 | 3,344 | 0 |
| 18 | Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,045224 |  | 0,045224 | 153,564 | 0 |
| 19 | Кибальчича,11-9эт.жил/дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,513 |  |  |  | 0,513 | 1375,759 | 0 |
| 20 | Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,070785 |  | 0,070785 | 240,36 | 0 |
| 21 | Кибальчича,13-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,529 |  |  |  | 0,529 | 1369,354 | 0 |
| 22 | Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,070785 |  | 0,070785 | 240,36 | 0 |
| 23 | Кибальчича,15-9эт.жил.дом от от | ЖРЭУ-16 Т | 0,55 |  |  |  | 0,55 | 1365,392 | 0 |
| 24 | Кибальчича,17-Школа N 46 | Школа-46 Г |  |  | 0,028438 |  | 0,028438 | 81,51 | 0 |
| 25 | Кибальчича,17-Школа № 46 | Школа-46 Т | 0,226 |  |  |  | 0,226 | 508,594 | 0 |
| 26 | Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 | Отдел-3 МОУ-46 | 0,06097 |  |  |  | 0,06097 | 151,932 | 0 |
| 27 | Кибальчича,19-МБОУ-46 | Отдел-3 МБОУ-46Г |  |  | 0,061803 |  | 0,061803 | 212,574 | 0 |
| 28 | Кибальчича,19-Теплица школы N 46 | Отдел-3 МОУ-46 | 0,050513 |  |  |  | 0,050513 | 125,874 | 0 |
| 29 | Кибальчича,19 МБОУ | Отдел-3 МОУ-46 | 0,485419 |  |  |  | 0,485419 | 1092,396 | 0 |
| 30 | Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,054233 |  | 0,054233 | 182,496 | 0 |
| 31 | Кибальчича,20-10эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16Т | 0,012158 |  |  |  | 0,012158 | 367,913 | 0 |
| 32 | Кибальчича,20-поликлиника | ГБУЗ"Город.пол.Т | 0,0135 |  |  |  | 0,0135 | 32,083 | 0 |
| 33 | Кибальчича,20-поликлиника | ГБУЗ"Город.пол.Г |  |  | 0,0228 |  | 0,0228 | 37,131 | 0 |
| 34 | Кибальчича,21-магазин | Ворожбит С.П.Т | 0,013782 |  |  |  | 0,013782 | 30,693 | 0,609 |
| 35 | Кибальчича,21-магазин | Пушкин.-Бел.Т | 0,02671 |  |  |  | 0,02671 | 59,46 | 1,156 |
| 36 | Кибальчича,21-продмаг гвс | ЗАО"Инвестстр.Г |  |  | 0,002306 |  | 0,002306 | 17,253 | 9,539 |
| 37 | Кибальчича,21-продмаг от | ЗАО"Инвестстр.Т | 0,16 |  |  |  | 0,16 | 356,012 | 6,755 |
| 38 | Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,02294 |  | 0,02294 | 77,892 | 0 |
| 39 | Кибальчича,22-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,310596 |  |  |  | 0,310596 | 766,899 | 0 |
| 40 | Кибальчича,23-поликлиника | Дет.гор.больн.Т | 0,1098 | 0,0551 |  |  | 0,1649 | 288,374 | 0 |
| 41 | Кибальчича,23 поликлиника | Дет.гор.больн.Г |  |  | 0,00793 |  | 0,00793 | 79,555 | 0 |
| 42 | Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,020973 |  | 0,020973 | 97,932 | 0 |
| 43 | Кибальчича,24-5эт.ж/дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,244289 |  |  |  | 0,244289 | 668,227 | 0 |
| 44 | Кибальчича,25-"КопейкаДевелопмент" | ООО Копейка Дев. | 0,086 | 0,1548 |  |  | 0,2408 | 325,783 | 0 |
| 45 | Кибальчича,25 потери | ООО Копейка Дев. |  |  |  |  |  | 15,738 | 15,738 |
| 46 | Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,046475 |  | 0,046475 | 166,92 | 0 |
| 47 | Кибальчича,26-5эт.жил.дои от | ЖРЭУ-16 Т | 0,238548 |  |  |  | 0,238548 | 666,715 | 0 |
| 48 | Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,047896 |  | 0,047896 | 211,428 | 0 |
| 49 | Кибальчича,3-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,576 |  |  |  | 0,576 | 1357,02 | 0 |
| 50 | Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,069474 |  | 0,069474 | 235,908 | 0 |
| 51 | Кибальчича,4-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,463 |  |  |  | 0,463 | 1337,49 | 0 |
| 52 | Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,069474 |  | 0,069474 | 235,908 | 0 |
| 53 | Кибальчича,5-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,529 |  |  |  | 0,529 | 1372,343 | 0 |
| 54 | Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
| 55 | Кибальчича,7-9эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,534 |  |  |  | 0,534 | 1378,965 | 0 |
| 56 | Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 57 | Кибальчича,9-5эт.жил.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,194441 |  |  |  | 0,194441 | 467,943 | 0 |
| 58 | Кубяка,20-спортзал | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,000146 |  | 0,000146 | 12,573 | 12,086 |
| 59 | Кубяка,20 гл.корпус | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,508 |  |  |  | 0,508 | 1253,325 | 46,045 |
| 60 | Кубяка,20спорзал | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,03 |  |  |  | 0,03 | 82,82 | 15,308 |
| 61 | Малоярославецкая 14,9эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,057021 |  | 0,057021 | 193,632 | 0 |
| 62 | Малоярославецкая 14,9эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,529269 |  |  |  | 0,529269 | 1368,108 | 0 |
| 63 | Малоярославецкая,10-9 эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16Т | 0,525 |  |  |  | 0,525 | 1390,991 | 0 |
| 64 | Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,098968 |  | 0,098968 | 336,06 | 0 |
| 65 | Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,060298 |  | 0,060298 | 204,756 | 0 |
| 66 | Малоярославецкая,12-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,527 |  |  |  | 0,527 | 1414,28 | 0 |
| 67 | Малоярославецкая,14-пункт проката | ЗАО"Быт-Серв"322 | 0,003447 |  |  |  | 0,003447 | 8,193 | 0 |
| 68 | Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 97,932 | 0 |
| 69 | Малоярославецкая, 16-9эт.ж. д .от | ЖРЭУ-16 Т | 0,215283 |  |  |  | 0,215283 | 495,376 | 0 |
| 70 | Малоярославецкая,7-хозблок | Д/сад"Семиц. Т | 0,10658 |  |  |  | 0,10658 | 232,649 | 0 |
| 71 | Малоярославецкая,7-хозблок | Д/сад"Семиц." Г |  |  | 0,000134 |  | 0,000134 | 0,347 | 0 |
| 72 | Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" | Д/сад"Семиц. Т | 0,269 |  |  |  | 0,269 | 684,996 | 14,671 |
| 73 | Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" | Д/сад"Семиц." Г |  |  | 0,040057 |  | 0,040057 | 124,558 | 9,743 |
| 74 | ПС Киб.17а-ЖРЭУ16 | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 1,303236 |  | 1,303236 | 5019,24 | 0 |
| 75 | ПС Киб.17а-Московский округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,216883 |  | 0,216883 | 835,296 | 0 |

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Жукова,1 Операционный офис N1 в г.Калуга | НБТРАСТ Т | 0,055285 |  |  |  | 0,055285 | 131,387 | 0 |
| 2 | Жукова,1 Операционный офис № 1 потери | НБТРАСТ Т |  |  |  |  |  | 0,972 | 0,972 |
| 3 | Кирова 47,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,030685 |  | 0,030685 | 229,236 | 0 |
| 4 | Кирова 47,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,609 |  |  |  | 0,609 | 1586,627 | 0 |
| 5 | Кирова 47,Кристалл-Изумруд от | Крист.-Изумр.166 | 0,010612 |  |  |  | 0,010612 | 23,165 | 0 |
| 6 | кирова 57" Цен.Красоты зд." потери гвс | Карапетян Э.В. |  |  |  |  |  | 6,23 | 6,23 |
| 7 | Кирова 57 "Центр кр. и зд." потери от. | Карапетян Э.В. |  |  |  |  |  | 7,241 | 7,241 |
| 8 | Кирова 59,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,011377 |  | 0,011377 | 40,056 | 0 |
| 9 | Кирова 59,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,34697 |  |  |  | 0,34697 | 655,046 | 0 |
| 10 | кирова 67, офисн.центр потери от | Калугаглавсн.Т |  |  |  |  |  | 2,935 | 2,935 |
| 11 | Кирова 67,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,022308 |  | 0,022308 | 80,124 | 0 |
| 12 | Кирова 67,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,254 |  |  |  | 0,254 | 486,57 | 0 |
| 13 | Кирова,43(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,15601 |  |  |  | 0,15601 | 456,729 | 0 |
| 14 | Кирова,43(ж.дом)л5 ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,2255 |  |  |  | 0,2255 | 602,091 | 0 |
| 15 | Кирова,43,к.1 Боулинг клуб "Б-45" | Купцов К.А. Т | 0,06981 |  |  |  | 0,06981 | 153,132 | 0,747 |
| 16 | Кирова,45-16 худож.мастерская | Лондарев А.А. Т | 0,002433 |  |  |  | 0,002433 | 5,784 | 0 |
| 17 | Кирова,45/16 Дюжинова Т.Е. | Дюжинова Т.Е. Т | 0,001501 |  |  |  | 0,001501 | 3,566 | 0 |
| 18 | Кирова,45/16 маг."Мир природы" | Федина Ю.В. Т | 0,003204 |  |  |  | 0,003204 | 7,616 | 0 |
| 19 | Кирова,45/16 ООО"Кедр-1" | ООО Кедр-1 Т | 0,002596 |  |  |  | 0,002596 | 6,169 | 0 |
| 20 | Кирова,45/16 помещение | Шевченко Э.Е. | 0,003042 |  |  |  | 0,003042 | 7,228 | 0 |
| 21 | Кирова,45/16,Музей рем.архит.быта | Музей ремесел Т | 0,005455 |  |  |  | 0,005455 | 12,964 | 0 |
| 22 | Кирова,47 Кристалл-Рубин от | Крист.-Рубин 169 | 0,019083 |  |  |  | 0,019083 | 41,656 | 0 |
| 23 | Кирова,47 Кристалл-Рубин гвс | Крист.-Рубин 169 |  |  | 0,001694 |  | 0,001694 | 1,767 | 0 |
| 24 | Кирова,47 мед.кабинет гвс | Константинова142 |  |  | 0,000605 |  | 0,000605 | 0,63 | 0 |
| 25 | Кирова,47 мед.кабинет от | Константинова142 | 0,001951 |  |  |  | 0,001951 | 4,859 | 0 |
| 26 | Кирова,47 промт.ма."Флаер" от | Сюрин С.И. 478 | 0,003998 |  |  |  | 0,003998 | 8,725 | 0 |
| 27 | Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс | Сюрин С.И. 478 |  |  | 0,00028 |  | 0,00028 | 0,729 | 0 |
| 28 | Кирова,47 промтоварный магазин от | Сюрина Т.А. 283 | 0,003496 |  |  |  | 0,003496 | 7,63 | 0 |
| 29 | Кирова,47 промтоварный магазин | Романова Н. 332 | 0,009885 |  |  |  | 0,009885 | 21,578 | 0 |
| 30 | Кирова,47, промтоварный магазин гвс | Сюрина Т.А. 283 |  |  | 0,000248 |  | 0,000248 | 0,646 | 0 |
| 31 | Кирова,47,кв.54 магазин | Макеева Н.А. 407 | 0,003078 |  |  |  | 0,003078 | 6,718 | 0 |
| 32 | Кирова,47,Кристалл-Изумруд гвс | Крист.-Изумр.166 |  |  | 0,001694 |  | 0,001694 | 1,767 | 0 |
| 33 | Кирова,57" центр кр и зд" потери гвс | Карапетян Э.В. |  |  |  |  |  | 9,202 | 9,202 |
| 34 | Кирова,57 "Центр красоты и здоровья" | Карапетян Э.В. |  | 0,05346 |  |  | 0,05346 | 196,532 | 17,867 |
| 35 | Кирова,57 "Центр красоты и здоровья" | Карапетян Э.В. | 0,0676 |  |  |  | 0,0676 | 160,654 | 0 |
| 36 | Кирова,57 "Центр красоты и здоровья" | Карапетян Э.В. |  |  | 0,121242 |  | 0,121242 | 304,078 | 27,645 |
| 37 | Кирова,57в(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,0778 |  |  |  | 0,0778 | 171,829 | 0 |
| 38 | Кирова,59 кв.1 офис | Игнатов В.В.200 | 0,004603 |  |  |  | 0,004603 | 10,94 | 0 |
| 39 | Кирова,59 магазин"Промышленные товары"гв | Афонькин 552 |  |  | 0,000378 |  | 0,000378 | 1,38 | 0 |
| 40 | Кирова,59 магазин"Промышленные товары" т | Афонькин 552 | 0,01052 |  |  |  | 0,01052 | 22,964 | 0 |
| 41 | Кирова,61 нежилое помещение | Соцкова Т. В. Т | 0,011823 |  |  |  | 0,011823 | 29,426 | 1,328 |
| 42 | Кирова,61 офис | Павлова С.В.Т | 0,005921 |  |  |  | 0,005921 | 14,495 | 0,422 |
| 43 | Кирова,61,магазин "Шестое чувство" | Лобачева О.С.Т | 0,010705 |  |  |  | 0,010705 | 24,161 | 0,794 |
| 44 | Кирова,67 банк гвс | Калугаглавсн.Г |  |  | 0,017609 |  | 0,017609 | 27,531 | 0 |
| 45 | Кирова,67 банк от | Калугаглавсн.Т | 0,076423 | 0,037579 |  |  | 0,114002 | 238,301 | 2,856 |
| 46 | Кирова,67 банк потери ГВС | Калугаглавсн.Г |  |  |  |  |  | 1,987 | 1,987 |
| 47 | Кирова,67 офис от | Камин-Классик274 | 0,010058 |  |  |  | 0,010058 | 23,903 | 0 |
| 48 | Кирова,67 офис гвс | Камин-Классик274 |  |  | 0,000605 |  | 0,000605 | 1,575 | 0 |
| 49 | Кирова,67 офис фирмы | Камин-Класс.376 | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 7,036 | 0 |
| 50 | Кирова,67 Офисн. пом потери ГВС | Калугаглавсн.Г |  |  |  |  |  | 3,242 | 3,242 |
| 51 | Кирова,67 офисное помещение | Камин-Софт 670 | 0,009693 |  |  |  | 0,009693 | 23,035 | 0 |
| 52 | Кирова,67 офисное помещение гвс | Камин-Софт 670 |  |  | 0,00055 |  | 0,00055 | 1,718 | 0 |
| 53 | Кирова,67 пицерия гвс | Калугаглавсн.Г |  |  | 0,03171 |  | 0,03171 | 57,838 | 0 |
| 54 | Кирова,67 пицерия от | Калугаглавсн.Т | 0,042097 |  |  |  | 0,042097 | 94,736 | 0 |
| 55 | Кирова,67 пицерия от потери | Калугаглавсн.Т |  |  |  |  |  | 1,057 | 1,057 |
| 56 | Кирова,67 Пицерия потери гвс | Калугаглавсн.Г |  |  |  |  |  | 3,572 | 3,572 |
| 57 | Кирова,67,офисный центр от | Калугаглавсн.Т | 0,117955 |  |  |  | 0,117955 | 280,324 | 0 |
| 58 | Кирова,67,офисный центр гвс | Калугаглавсн.Г |  |  | 0,028777 |  | 0,028777 | 33,741 | 0 |
| 59 | Кирова,д.47 отделение 8608 | Сбербанк Росс135 | 0,01815 |  |  |  | 0,01815 | 43,134 | 0 |
| 60 | Кирова,д.47 отделение 8608 гвс | Сбербанк Росс135 |  |  | 0,00035 |  | 0,00035 | 0,914 | 0 |
| 61 | Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин гвс | Зарубина Е.334 |  |  | 0,000249 |  | 0,000249 | 0,929 | 0,024 |
| 62 | Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин от | Зарубина Е.334 | 0,002743 |  |  |  | 0,002743 | 5,988 | 0 |
| 63 | Ленина,69(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,14253 |  |  |  | 0,14253 | 463,33 | 0 |
| 64 | Ленина,69а Д/с N5 "Аистенок" | Отд.13Д/с5116Т | 0,08081 |  |  |  | 0,08081 | 201,372 | 0 |
| 65 | Ленина,69а д/сN5 "Аистенок" | Отд.13Д/с5116Г |  |  | 0,008881 |  | 0,008881 | 32,402 | 0 |
| 66 | Ленина,73 Гараж | Облпотребсоюз Т | 0,045 |  |  |  | 0,045 | 80,563 | 0 |
| 67 | Ленина,73 ж.д. | МУП Москов.ок.Т | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 18,718 | 0 |
| 68 | Ленина,73 здание | Облпотребсоюз Т | 0,165 |  |  |  | 0,165 | 428,356 | 36,228 |
| 69 | Ленина,73 здание | Облпотребсоюз Т | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 594,134 | 0 |
| 70 | Ленина,73,корп.1 салон-пар."Валери" | УриханяхЛ.В.507 | 0,001589 |  |  |  | 0,001589 | 3,469 | 0 |
| 71 | Ленина,73к1Жил.дом ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 514,094 | 0 |
| 72 | Ленина,75 ЗАО"Коралл" | ЗАО"Коралл""Т | 0,052286 |  |  |  | 0,052286 | 115,145 | 1,013 |
| 73 | Ленина,75/33 нежилое помещение | ЕвроСтандарт" Т | 0,097206 |  |  |  | 0,097206 | 216,051 | 3,863 |
| 74 | Ленина,75/33 УНП,УБЭП | УМВД 155 | 0,065217 |  |  |  | 0,065217 | 154,991 | 0 |
| 75 | Ленина,д.69 Аптека N1 гвс | Калугафарм. 326 |  |  | 0,0033 |  | 0,0033 | 5,519 | 0 |
| 76 | Ленина,д.69 Аптека N1 от | Калугафарм. 326 | 0,030515 |  |  |  | 0,030515 | 72,521 | 0 |
| 77 | Ленина,д.69 ИП Курбатов И.В. | Курбатов И.В.394 | 0,004455 |  |  |  | 0,004455 | 10,589 | 0 |
| 78 | Ленина,д.75/33 Лига-3 | ООО Лига-3 Т | 0,037818 |  |  |  | 0,037818 | 83,028 | 0,478 |
| 79 | Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. | ООО"Эль-Гуна"Т | 0,009545 |  |  |  | 0,009545 | 21,718 | 0,238 |
| 80 | магазин "Бригантина" | Облпотребсоюз Т | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 6,549 | 0 |
| 81 | магазин "Ткани" | Облпотребсоюз Т | 0,018 |  |  |  | 0,018 | 39,289 | 0 |
| 82 | Офисн.зд. ул.Кирова,59/1 потери гвс | Ташир-Инвест Г |  |  |  |  |  | 3,01 | 3,01 |
| 83 | Офисное зд. Кирова,59/1 потери от. | Ташир-Инвест Т |  |  |  |  |  | 3,389 | 3,389 |
| 84 | Офисное здание по ул.Кирова,59/1 | Ташир-Инвест Г |  |  | 0,094212 |  | 0,094212 | 112,514 | 10,229 |
| 85 | Офисное здание ул.Кирова,59/1 | Ташир-Инвест Т | 0,217331 |  |  |  | 0,217331 | 516,494 | 0 |
| 86 | п.Теренинский.6 Учебный комбинат | Профессионал Т | 0,19175 |  |  |  | 0,19175 | 455,701 | 0 |
| 87 | пер Теренинский,6а отопл. потери | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  |  |  |  | 1,102 | 1,102 |
| 88 | пер. Теренинский,6 потери гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  |  |  |  | 1,482 | 1,482 |
| 89 | пер.Теренинский 8,общ.гвс. | Калуга-Заказ. Г |  |  | 0,045936 |  | 0,045936 | 135,648 | 0 |
| 90 | пер.Теренинский 8,общ.от. | Калуга-Заказ.Т | 0,144 |  |  |  | 0,144 | 341,117 | 0 |
| 91 | пер.Теренинский,6 офис гвс | ЗАО Камин Г |  |  | 0,01716 |  | 0,01716 | 16,766 | 0 |
| 92 | пер.Теренинский,6 офис от | ЗАО Камин Т | 0,0258 |  |  |  | 0,0258 | 61,315 | 0 |
| 93 | пер.Теренинский,6а жил.дом от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,095014 |  |  |  | 0,095014 | 199,528 | 0 |
| 94 | пер.Теренинский,6а жил.дом гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,000638 |  | 0,000638 | 2,22 | 0 |
| 95 | пер.Теренинский,8 парикмахерская | Моисеенко Т.260 | 0,000953 |  |  |  | 0,000953 | 2,265 | 0 |
| 96 | пл.Победы,1(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,256 |  |  |  | 0,256 | 627,543 | 0 |
| 97 | пл.Победы,2(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,26656 |  |  |  | 0,26656 | 617,036 | 0 |
| 98 | пл.Победы,3(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,18511 |  |  |  | 0,18511 | 466,228 | 0 |
| 99 | пл.Победы,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,18511 |  |  |  | 0,18511 | 463,799 | 0 |
| 100 | пл.Победы,5(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,18511 |  |  |  | 0,18511 | 467,908 | 0 |
| 101 | пл.Победы,7(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,16656 |  |  |  | 0,16656 | 643,111 | 0 |
| 102 | пл.Победы,д.1 "Чайка" фирм.магазин | Интер-Альянс 377 | 0,001371 |  |  |  | 0,001371 | 2,993 | 0 |
| 103 | пл.Победы,д.1 маг."Два двадцать джинс" | Комарова С.И.162 | 0,004064 |  |  |  | 0,004064 | 8,873 | 0 |
| 104 | пл.Победы,д.1 магазин "Мода" | Ваничкина Л.И370 | 0,002726 |  |  |  | 0,002726 | 5,951 | 0 |
| 105 | пл.Победы,д.1 магазин промтоваров | Трофимов В.Е.285 | 0,002743 |  |  |  | 0,002743 | 5,988 | 0 |
| 106 | пл.Победы,д.1 магазин пром.товаров | Трошин И.В. 344 | 0,003412 |  |  |  | 0,003412 | 7,449 | 0 |
| 107 | пл.Победы,д.1 магазин промт. | Никанович 381 | 0,001689 |  |  |  | 0,001689 | 3,687 | 0 |
| 108 | пл.Победы,д.1 нежилое помещение | Михайличенко 442 | 0,002028 |  |  |  | 0,002028 | 4,819 | 0 |
| 109 | пл.Победы,д.1 продовольств. магазин | Ковальчук А.А490 | 0,002475 |  |  |  | 0,002475 | 5,405 | 0 |
| 110 | пл.Победы,д.1,кв.1 магизин непр.тов. | Игнатян В.С.614 | 0,00286 |  |  |  | 0,00286 | 6,244 | 0 |
| 111 | пл.Победы,д.1,кв.24 магазин | Бородинова С.335 | 0,002726 |  |  |  | 0,002726 | 5,951 | 0 |
| 112 | пл.Победы,д.1 ,магазин "Валентина" | Ашуров Р.А. .269 | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,194 | 0 |
| 113 | пл.Победы,д.1,пом.N5 маг.промт. | Байстрюк Н.В.324 | 0,002241 |  |  |  | 0,002241 | 4,893 | 0 |
| 114 | пл.Победы,д.2 маг.прод.товаров | Степанова А.206 | 0,001294 |  |  |  | 0,001294 | 2,824 | 0 |
| 115 | пл.Победы,д.2 магазин | Амуров А.А.470 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
| 116 | пл.Победы,д.2 магазин пром.тов. | Тренина Т. В.118 | 0,001263 |  |  |  | 0,001263 | 2,757 | 0 |
| 117 | пл.Победы,д.2 парикмах.салон | Романова В.Г.362 | 0,002352 |  |  |  | 0,002352 | 5,591 | 0 |
| 118 | пл.Победы,д.2 Салон красоты | Носов Ю.А. 357 | 0,005556 |  |  |  | 0,005556 | 13,206 | 0 |
| 119 | пл.Победы,д.2,пом.86,офис | Денисова Н.П.361 | 0,001643 |  |  |  | 0,001643 | 3,903 | 0 |
| 120 | пл.Победы,д.2/кв.23,24/магазин | Амуров А.А.470 | 0,004165 |  |  |  | 0,004165 | 9,091 | 0 |
| 121 | пл.Победы,д.5 магазин | Дьяченко А.Д. | 0,002275 |  |  |  | 0,002275 | 4,965 | 0 |
| 122 | пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" | Маркарян Л.248 | 0,002409 |  |  |  | 0,002409 | 5,256 | 0 |
| 123 | пл.Победы,д.7 магазин | Сафронова М.В399 | 0,001472 |  |  |  | 0,001472 | 3,213 | 0 |
| 124 | пл.Победы,д.7 магазин непрод.тов. | Катюшенко С.355 | 0,001974 |  |  |  | 0,001974 | 6,063 | 1,754 |
| 125 | пл.Победы,д.7 магазин промтовары | Трофимов В.Е.287 | 0,003094 |  |  |  | 0,003094 | 6,755 | 0 |
| 126 | пл.Победы,д.7 салон красоты "Юг" | Гулюкина Ю. 196 | 0,001785 |  |  |  | 0,001785 | 4,241 | 0 |
| 127 | пл.Победы,д.7,кв.1 нежилое помещ. | Золотухина Р.207 | 0,003366 |  |  |  | 0,003366 | 8 | 0 |
| 128 | пл.Победы,д.7,нежилое помещение | ВойдеЛ.С. 299 | 0,001931 |  |  |  | 0,001931 | 4,213 | 0 |
| 129 | ПС Кир.67 СпецРемСтрой | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,021301 |  | 0,021301 | 82,032 | 0 |
| 130 | ПС Кир.67а Квартирант плюс | Квартирант пл.Г |  |  | 0,000775 |  | 0,000775 | 2,988 | 0 |
| 131 | ПС Кирова,67 ГУП | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,260647 |  | 0,260647 | 1003,8 | 0 |
| 132 | Сув.160 оф.N3 ООО СК"Гранит" | Ташир-Инвест Г |  |  | 0,011326 |  | 0,011326 | 11,068 | 0 |
| 133 | Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" | Ташир-Инвест Т | 0,012959 |  |  |  | 0,012959 | 30,798 | 0 |
| 134 | Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" | Ташир-Инвест Г |  |  | 0,007055 |  | 0,007055 | 6,892 | 0 |
| 135 | Сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян В.В." | Ташир-Инвест Г |  |  | 0,00364 |  | 0,00364 | 3,558 | 0 |
| 136 | сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян"В.В. | Ташир-Инвест Т | 0,006686 |  |  |  | 0,006686 | 15,889 | 0 |
| 137 | Сув.160оф.N3 ООО СК"Гранит" от | Ташир-Инвест Т | 0,020802 |  |  |  | 0,020802 | 49,435 | 0 |
| 138 | Суворова 147к.1,ж.д. | Квартирант пл.Г |  |  | 0,009295 |  | 0,009295 | 33,384 | 0 |
| 139 | Суворова 151ж.д.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 140 | Суворова 158,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,038896 |  | 0,038896 | 151,344 | 0 |
| 141 | Суворова 158,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,28327 |  |  |  | 0,28327 | 840,378 | 0 |
| 142 | Суворова 160,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,119286 |  | 0,119286 | 405,06 | 0 |
| 143 | Суворова 160,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,66 |  |  |  | 0,66 | 1074,374 | 0 |
| 144 | Суворова,142(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,227 |  |  |  | 0,227 | 633,178 | 0 |
| 145 | Суворова,142,магазин"Чайный" | Лисина Е.П. 157 | 0,003228 |  |  |  | 0,003228 | 7,045 | 0 |
| 146 | Суворова,144 | Камин-ПЛЮС 397 | 0,01093 |  |  |  | 0,01093 | 25,975 | 0 |
| 147 | Суворова,144 маг."Женская одежда" | Соколова В.М.479 | 0,002944 |  |  |  | 0,002944 | 6,427 | 0 |
| 148 | Суворова,144(ж.дом) ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,136887 |  |  |  | 0,136887 | 310,982 | 0 |
| 149 | Суворова,147, офис | д/у Монолит Г |  |  | 0,001008 |  | 0,001008 | 2,631 | 0 |
| 150 | Суворова,147,ж.д. | д/у Монолит Г |  |  | 0,072501 |  | 0,072501 | 260,4 | 0 |
| 151 | Суворова,147,жилой дом ТСЖ | д/у Монолит Г |  |  | 0,026646 |  | 0,026646 | 95,7 | 0 |
| 152 | Суворова,147,корп.1 офис МТС | ОАО МТС 539 |  |  | 0,0066 |  | 0,0066 | 6,45 | 0 |
| 153 | Суворова,154(ж.дом)к1 ЖРЭУ-2 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,265594 |  |  |  | 0,265594 | 757,575 | 0 |
| 154 | Суворова,154,к.1,кв,50 | Куценко Е.В.304 | 0,002515 |  |  |  | 0,002515 | 5,976 | 0 |
| 155 | Суворова,154,к.1,кв.35 | Куценко Е.В. 637 | 0,002555 |  |  |  | 0,002555 | 6,072 | 0 |
| 156 | Суворова,154,к.1,кв.51 | Куценко Е.В.241 | 0,002819 |  |  |  | 0,002819 | 6,699 | 0 |
| 157 | Суворова,154/1 кафе "Дача" | Давыдов Ф.А. Т | 0,007226 |  |  |  | 0,007226 | 16,262 | 0 |
| 158 | Суворова,156"А" Общежитие от | Агр. колледж Т | 0,138 |  |  |  | 0,138 | 129,3 | 0 |
| 159 | Суворова,156"А"Общежитие гвс | Агр. колледж Г |  |  | 0,080527 |  | 0,080527 | 293,761 | 0 |
| 160 | Суворова,156"Б" Общежитие от | Агр. колледж Т | 0,138 |  |  |  | 0,138 | 327,962 | 0 |
| 161 | Суворова,156"Б"Общежитие гвс | Агр. колледж Т |  |  | 0,080527 |  | 0,080527 | 293,761 | 0 |
| 162 | Суворова,158 Аксенова-1 от | Аксенова М.В.265 | 0,004917 |  |  |  | 0,004917 | 10,733 | 0 |
| 163 | Суворова,158 Аксенова-1 гвс | Аксенова М.В.265 |  |  | 0,000237 |  | 0,000237 | 0,646 | 0 |
| 164 | Суворова,158 Аксенова-2 | Аксенова М.В.265 |  |  | 0,000308 |  | 0,000308 | 1,123 | 0 |
| 165 | Суворова,158 Аксенова-2 от | Аксенова М.В.265 | 0,003312 |  |  |  | 0,003312 | 7,229 | 0 |
| 166 | Суворова,158 магазин "Латория" | Филатов И.А.460 | 0,006037 |  |  |  | 0,006037 | 13,178 | 0 |
| 167 | Суворова,174(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,1268 |  |  |  | 0,1268 | 325,696 | 0 |
| 168 | Суворова,182 магазин "Магнит" | ЗАО ТАНДЕР" 338 | 0,06735 |  |  |  | 0,06735 | 160,194 | 0,135 |
| 169 | Суворова,186-ателье проката | Быт-Сервис Т | 0,06735 |  |  |  | 0,06735 | 164,92 | 4,861 |
| 170 | Суворова,д.142 помещение N7 | Красненко Д. 566 | 0,002659 |  |  |  | 0,002659 | 5,804 | 0 |
| 171 | Суворова,д.142 промтоварный магазин | СафиА.Г. 243 | 0,002843 |  |  |  | 0,002843 | 6,206 | 0 |
| 172 | Суворова,д.142,кв.4 промтов.магазин | КокинаТ.А. 176 | 0,005403 |  |  |  | 0,005403 | 11,794 | 0 |
| 173 | Суворова,д.142,кв.44 торг.-офисное помещ | Терноуцкая О.554 | 0,004117 |  |  |  | 0,004117 | 9,784 | 0 |
| 174 | Суворова,д.142,кв61 промт.маг. | Сидоренко 557 | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 175 | Суворова,д.154 торгово-офисное помещение | Тарасова С.И. Т | 0,002657 |  |  |  | 0,002657 | 6,313 | 0 |
| 176 | Суворова,д.154,к.1 маг."Метиз" | Макеев О.П. 171 | 0,001656 |  |  |  | 0,001656 | 3,614 | 0 |
| 177 | Суворова,д.154,к.1 магазин "Грация" | Алексанина Л.612 | 0,001405 |  |  |  | 0,001405 | 3,066 | 0 |
| 178 | Суворова,д.154,к.1 парикм."Вероника +" | Апросина В.П.514 | 0,002129 |  |  |  | 0,002129 | 5,06 | 0 |
| 179 | Суворова,д.154,корп.1 маг."Грация" | Лысенко Т.Н.632 | 0,001405 |  |  |  | 0,001405 | 3,066 | 0 |
| 180 | Суворова,д.154,корп.1 офис | Козлова Г.И. Т | 0,003529 |  |  |  | 0,003529 | 8,385 | 0 |
| 181 | Суворова,д.154,корп.1 офис | Сорокин А.О. Т | 0,002657 |  |  |  | 0,002657 | 6,313 | 0 |
| 182 | Суворова,д.154,корп.1 помещение | Давыдова Л.Н.581 | 0,008639 |  |  |  | 0,008639 | 20,53 | 0 |
| 183 | Суворова,д.158 маг. промтоваров | Заец А.В. 631 |  |  | 0,000378 |  | 0,000378 | 1,38 | 0 |
| 184 | Суворова,д.158 маг.промтоваров | Заец А.В. 631 | 0,002843 |  |  |  | 0,002843 | 6,206 | 0 |
| 185 | Суворова,д.158 магазин непрод.товаров | Смагин Н.В. 314 | 0,002827 |  |  |  | 0,002827 | 6,171 | 0 |
| 186 | Суворова,д.158 магазин непрод.товаров | Смагин Н.В. 314 |  |  | 0,000344 |  | 0,000344 | 1,254 | 0 |
| 187 | Суворова,д.158 магазин сантехники | Соцкова Т.В.487 | 0,004951 |  |  |  | 0,004951 | 10,807 | 0 |
| 188 | Суворова,д.158 магазин сантехники | Соцкова Т.В.487 |  |  | 0,00044 |  | 0,00044 | 1,145 | 0 |
| 189 | Суворова,д.158,кв.23, промтоварный маг. | Колбовская И.75 | 0,002593 |  |  |  | 0,002593 | 5,658 | 0 |
| 190 | Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" | Кусакина Т.В.76 | 0,002191 |  |  |  | 0,002191 | 4,784 | 0 |
| 191 | Суворова,д.160 торг.-офисное помещение | Афонькин Н.Т.701 |  |  | 0,00028 |  | 0,00028 | 1,023 | 0 |
| 192 | Суворова,д.160 торг.-офисное помещение | Афонькин Н.Т.701 | 0,004056 |  |  |  | 0,004056 | 9,639 | 0 |
| 193 | Суворова,д.160,ж.д. отопл. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,177 |  |  |  | 0,177 | 357,203 | 0 |
| 194 | Суворова,д142,кв.24 магазин "Хочу" | Вожлакова А.В523 | 0,002793 |  |  |  | 0,002793 | 6,097 | 0 |
| 195 | Ф.Энгельса,20(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,26656 |  |  |  | 0,26656 | 634,186 | 0 |
| 196 | Ф.Энгельса,д.20,кв.62 | Чугунов О.В.405 | 0,002515 |  |  |  | 0,002515 | 5,976 | 0 |
| 197 | Ф.Энгельса.д.20,кв.63 промт.магазин | Путинцев 483 | 0,001974 |  |  |  | 0,001974 | 4,309 | 0 |

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Кирпичная МПС 9, проходная | Жулега В.П597 | 0,005098 |  |  |  | 0,005098 | 9,128 | 0 |
| 2 | Кирпичная МПС,9 Строение 2 | Жулега В.П597 | 0,01551 |  |  |  | 0,01551 | 27,767 | 0 |
| 3 | Кирпичная,15-Пищевая лаборатория | ООО"ИЛКППЭ" 353 | 0,05435 |  |  |  | 0,05435 | 129,164 | 0 |
| 4 | Кирпичная,3/МПС/-сбербанк | Сбербанк 303Т | 0,043762 |  |  |  | 0,043762 | 105,582 | 1,582 |
| 5 | Кирпичная,МПС 9-гараж | Жулега В.П597 | 0,0107 |  |  |  | 0,0107 | 19,156 | 0 |
| 6 | Кирпичная,МПС,9-стр1 | Жулега В.П597 | 0,00797 |  |  |  | 0,00797 | 17,935 | 0 |
| 7 | Кирпичный з-д МПС-7-гараж | Полещук Ф.Н.557 | 0,1119 |  |  |  | 0,1119 | 200,331 | 0 |
| 8 | Кирпичный з-д,МПС,7-проходная | Полещук Ф.Н.557 | 0,00071 |  |  |  | 0,00071 | 0,668 | 0,003 |
| 9 | Кирпичый завод МПС,д.3а-склад | ИП Киселева Н.И. | 0,090891 |  |  |  | 0,090891 | 167,127 | 4,407 |

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кожедуба, 11, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | ВСК"Центр" | ООО""ВСК-центр" |  |  | 0,032083 |  | 0,032083 | 83,6 | 0 |
| 2 | Кожедуба,2 -продукты | Старостин А.А. | 0,007008 |  |  |  | 0,007008 | 21,084 | 5,787 |
| 3 | Курсантов- Столовая | Авиац. центр | 0,105882 |  |  |  | 0,105882 | 254,787 | 16,506 |
| 4 | Курсантов-ср.школа/Общ.на 408/ мес | Авиац. центр | 0,268142 |  |  |  | 0,268142 | 759,615 | 122,367 |
| 5 | Курсантов-учеб.кор.N2-параш.клуб | Парашютн.клуб | 0,120548 |  |  |  | 0,120548 | 298,365 | 27,079 |
| 6 | Курсантов ч.дом Мухортов | Мухортов В. 632 | 0,00758 |  | 0,00052 |  | 0,0081 | 19,752 | 0 |
| 7 | Курсантов, 1-ж.д. 1991г.5эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,011774 |  | 0,011774 | 84,576 | 0 |
| 8 | Курсантов, 1-ж.д.1991г.5эт.от | Наш Тайфун Т | 0,245545 |  |  |  | 0,245545 | 633,612 | 0 |
| 9 | Курсантов,4-ж/д 1970г.от | ООО"Моск.окр." | 0,032105 |  |  |  | 0,032105 | 54,775 | 0 |
| 10 | Курсантов,5-ж/д 1959г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,147445 |  |  |  | 0,147445 | 282,366 | 0 |
| 11 | Курсантов,6-ж/д 1987г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 607,495 | 0 |
| 12 | Курсантов,7-ж.д,1986г.от | ООО"Моск.окр." | 0,168003 |  |  |  | 0,168003 | 359,583 | 0 |
| 13 | ПС Кожедуба,11 "Наш тайф. | Наш Тайфун Г |  |  | 0,014717 |  | 0,014717 | 84,576 | 0 |

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | д.Колюпаново врачебная амбулатория | Горб.Кр.Кр.431 Т | 0,0414 |  |  |  | 0,0414 | 98,401 | 0,011 |
| 2 | д.Колюпаново доп. площади | Отд.18д/c62 17Т | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 23,766 | 0 |
| 3 | д.Колюпаново МДОУ N62"Журавленок" | Отд.18д/c62 17Т | 0,03 |  |  |  | 0,03 | 74,758 | 0 |
| 4 | Колюпаново,8 ОПС | Почта России 192 | 0,003265 |  |  |  | 0,003265 | 7,761 | 0 |
| 5 | Колюпаново,ж.д.33 | Колюпан.33 НУ | 0,008203 |  |  |  | 0,008203 | 12,166 | 0 |
| 6 | Колюпановский СКДЦ | МБУККДО 18 Т | 0,094 |  |  |  | 0,094 | 211,54 | 0 |
| 7 | Колюпановский СКДЦ потери | МБУККДО 18 Т |  |  |  |  |  | 1,871 | 1,871 |
| 8 | МОУСШ N38 д.Колюпаново | Отд.18шкN38 103Т | 0,227 |  |  |  | 0,227 | 510,845 | 0 |
| 9 | п.Колюпаново,1,ж.д.1963 | Жилищ.фондом Т | 0,037501 |  |  |  | 0,037501 | 58,303 | 0 |
| 10 | п.Колюпаново,10,ж.д.1979 | Жилищ.фондом Т | 0,051689 |  |  |  | 0,051689 | 101,626 | 0 |
| 11 | п.Колюпаново,11 ,ж.д.1979 | Жилищ.фондом Т | 0,051689 |  |  |  | 0,051689 | 102,291 | 0 |
| 12 | п.Колюпаново,12,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051864 |  |  |  | 0,051864 | 100,548 | 0 |
| 13 | п.Колюпаново,13,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051589 |  |  |  | 0,051589 | 99,519 | 0 |
| 14 | п.Колюпаново,14,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051614 |  |  |  | 0,051614 | 100,331 | 0 |
| 15 | п.Колюпаново,15,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051539 |  |  |  | 0,051539 | 101,017 | 0 |
| 16 | п.Колюпаново,16,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051414 |  |  |  | 0,051414 | 100,744 | 0 |
| 17 | п.Колюпаново,17,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051389 |  |  |  | 0,051389 | 100,583 | 0 |
| 18 | п.Колюпаново,18,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,051314 |  |  |  | 0,051314 | 100,457 | 0 |
| 19 | п.Колюпаново,1а,общ.1978 | Правобережье Т | 0,046247 |  |  |  | 0,046247 | 75,817 | 0 |
| 20 | п.Колюпаново,2,ж.д. 1964 | Жилищ.фондом Т | 0,041908 |  |  |  | 0,041908 | 64,834 | 0 |
| 21 | п.Колюпаново,25,ж.д.1990 | Жилищ.фондом Т | 0,053939 |  |  |  | 0,053939 | 101,808 | 0 |
| 22 | п.Колюпаново,26,ж.д. | Жилищ.фондом Т | 0,051414 |  |  |  | 0,051414 | 100,135 | 0 |
| 23 | п.Колюпаново,27,ж.д.1991 | Жилищ.фондом Т | 0,052414 |  |  |  | 0,052414 | 100,905 | 0 |
| 24 | п.Колюпаново,28,ж.д.1991 | Жилищ.фондом Т | 0,051739 |  |  |  | 0,051739 | 100,24 | 0 |
| 25 | п.Колюпаново,29,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,056213 |  |  |  | 0,056213 | 104,776 | 0 |
| 26 | п.Колюпаново,3,ж.д.1970 | Жилищ.фондом Т | 0,06692 |  |  |  | 0,06692 | 134,708 | 0 |
| 27 | п.Колюпаново,30,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,056213 |  |  |  | 0,056213 | 101,752 | 0 |
| 28 | п.Колюпаново,4,ж.д.1972 | Жилищ.фондом Т | 0,069372 |  |  |  | 0,069372 | 141,925 | 0 |
| 29 | п.Колюпаново,5,ж.д.1976 | Жилищ.фондом Т | 0,068971 |  |  |  | 0,068971 | 142,737 | 0 |
| 30 | п.Колюпаново,6,ж.д.1973 | Жилищ.фондом Т | 0,066401 |  |  |  | 0,066401 | 135,506 | 0 |
| 31 | п.Колюпаново,7,ж.д.1976 | Жилищ.фондом Т | 0,069797 |  |  |  | 0,069797 | 142,233 | 0 |
| 32 | п.Колюпаново,8,ж.д.1978 | Жилищ.фондом Т | 0,064373 |  |  |  | 0,064373 | 131,852 | 0 |
| 33 | п.Колюпаново,9,ж.д. 1979 | Жилищ.фондом Т | 0,051889 |  |  |  | 0,051889 | 101,192 | 0 |
| 34 | Переход | Отд.18шкN38 103Т | 0,013216 |  |  |  | 0,013216 | 29,743 | 0 |
| 35 | Приют при ср.школе N38 | Отд.18шкN38 103Т | 0,038489 |  |  |  | 0,038489 | 86,615 | 0 |
| 36 | Торговый центр | Агр. колледж 99Т | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 167,975 | 3,694 |

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баженова,2/4 концертный зал | Музучилище 66 Т | 0,052537 |  |  |  | 0,052537 | 118,229 | 0 |
| 2 | Карпова,2 Гаражи | РЭУ 264 Т | 0,0344 |  |  |  | 0,0344 | 61,585 | 0 |
| 3 | Карпова,2 Облвоенком. | РЭУ 264 Т | 0,04185 |  |  |  | 0,04185 | 106,353 | 6,895 |
| 4 | Карпова,2 Облвоенкомат | РЭУ 264 Т | 0,03126 |  |  |  | 0,03126 | 74,29 | 0 |
| 5 | Карпова,4 админ.здание | ГУУФПС 144 Т | 0,098981 |  |  |  | 0,098981 | 235,231 | 0 |
| 6 | Карпова,4 потери | ГУУФПС 144 Т |  |  |  |  |  | 0,324 | 0,324 |
| 7 | Карпова,4,складск.пом. | Ростелеком 705 Т | 0,01268 |  |  |  | 0,01268 | 22,701 | 0 |
| 8 | Карпова.4 Склады | Ростелеком 705 Т | 0,011761 |  |  |  | 0,011761 | 31,277 | 3,328 |
| 9 | Крапоткина,4 административное здание | Юкон-плюс 125Т | 0,065399 |  |  |  | 0,065399 | 155,85 | 0,426 |
| 10 | Марата,10 Дом печати | Газета"Весть"13Т | 0,100177 |  |  |  | 0,100177 | 238,073 | 0 |
| 11 | Марата,10, потери | Газета"Весть"13Т |  |  |  |  |  | 1,05 | 1,05 |
| 12 | Марата,4 Храм в честь Покрова Св.Богород | Ц.Св.Богор227 Т | 0,049683 |  |  |  | 0,049683 | 97,348 | 0 |
| 13 | Марата,8 В/ч 41650 | В/Ч 41650 433 Т | 0,01966 |  |  |  | 0,01966 | 63,028 | 16,305 |
| 14 | пл. Старый торг 7; глав. почтамт потери | ФГУП ПочтаРоссии |  |  |  |  |  | 6,81 | 6,81 |
| 15 | пл.Ст.Торг,5 офис | Упр.архитек.608Т | 0,018677 |  |  |  | 0,018677 | 44,386 | 0 |
| 16 | пл.Старый Торг 5 стр.3 гараж | Приокск.упр 342Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 18,615 | 0 |
| 17 | пл.Старый Торг,5 офис | Калуж.край 33 | 0,004603 |  |  |  | 0,004603 | 10,94 | 0 |
| 18 | Пл.Старый Торг,5 офис | УФАС 339 | 0,005556 |  |  |  | 0,005556 | 13,206 | 0 |
| 19 | пл.Старый Торг,5 офис 8 | Упр.рег.служ.512 | 0,005638 |  |  |  | 0,005638 | 13,399 | 0 |
| 20 | пл.Старый Торг,5 стр.6 гараж | Приокск.упр 342Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 42,869 | 0 |
| 21 | пл.Старый Торг,5 УФАС | УФАС 339 | 0,022956 |  |  |  | 0,022956 | 54,555 | 0 |
| 22 | пл.Старый Торг,5 филиал 8389/051 | Кал.отд.8608 74Т | 0,014885 |  |  |  | 0,014885 | 35,373 | 0 |
| 23 | пл.Старый Торг,5 Фонд имущества Калуж.о | Фонд имущест456Т | 0,007219 |  |  |  | 0,007219 | 17,156 | 0 |
| 24 | пл.Старый Торг,6 Упр.по делам архивов | Упр.архивов 469Т | 0,026079 |  |  |  | 0,026079 | 63,046 | 1,067 |
| 25 | пл.Старый Торг,7 Почтамт | ФГУП ПочтаРоссии | 0,10337 |  |  |  | 0,10337 | 245,661 | 0 |
| 26 | пл.Старый Торг,7 пристройка | ФГУП ПочтаРоссии | 0,06437 |  |  |  | 0,06437 | 165,85 | 12,873 |
| 27 | пл.Старый Торг,7,фельдъегерская служба | Фельд.служба509Т | 0,01235 |  |  |  | 0,01235 | 30,204 | 0,854 |
| 28 | пл.Старый Торг.5 Облиздат | ГУП"Облиздат"45Т | 0,190842 |  |  |  | 0,190842 | 453,544 | 0 |
| 29 | пл.Старый Торг.5 пом.4 | КООРСВА 558 | 0,016913 |  |  |  | 0,016913 | 40,194 | 0 |

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Азаровский д/дом-коттедж N 4 | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,1716 |  | 0,1716 | 157,248 | 0 |
| 2 | Азаровский д/дом-коттедж N 6 | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,092 |  |  |  | 0,092 | 218,64 | 0 |
| 3 | Азаровский д/дом-коттедж №7 | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,088 |  |  |  | 0,088 | 209,136 | 0 |
| 4 | Азаровский д/дом-коттедж N 4 | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,089502 |  |  |  | 0,089502 | 212,705 | 0 |
| 5 | Азаровский д/дом кот7 | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,089444 |  | 0,089444 | 180,324 | 0 |
| 6 | Азаровский д/дом коттедж N 6 | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,013 |  | 0,013 | 43,472 | 0 |
| 7 | Азаровский дет.дом кот.5 | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,01248 |  | 0,01248 | 41,733 | 0 |
| 8 | Азаровский дет.дом кот.5 | ГКОУ"Азар.д/д"Т | 0,05797 |  |  |  | 0,05797 | 137,768 | 0 |
| 9 | Кубяка повысит.станция | Кал.обл.вод.515Т | 0,004826 |  |  |  | 0,004826 | 13,32 | 2,458 |
| 10 | Кубяка,1-потери отопление | ФГКУ МЧС |  |  |  |  |  | 14,147 | 14,147 |
| 11 | Кубяка,1 учебный корпус | ГАОУСПО"ККСД"Т | 0,15091 |  |  |  | 0,15091 | 344,24 | 4,629 |
| 12 | Кубяка,1 кор.1 | ФГКУ МЧС | 0,086 |  |  |  | 0,086 | 204,382 | 0 |
| 13 | Кубяка,1 кор.1 | ФГКУ МЧС Г |  |  | 0,03648 |  | 0,03648 | 32,08 | 1,432 |
| 14 | Кубяка,1 кор.1-башня | ФГКУ МЧС | 0,0163 |  |  |  | 0,0163 | 48,687 | 19,506 |
| 15 | Кубяка,1 Общ.бытовой корпус | ГАОУСПО"ККСД"Т | 0,124665 |  |  |  | 0,124665 | 284,245 | 3,696 |
| 16 | Кубяка,1 общежите потери гвс | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  |  |  |  | 7,087 | 7,087 |
| 17 | Кубяка,1 общежитие | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  | 0,194688 |  | 0,194688 | 664,24 | 13,204 |
| 18 | Кубяка,1 общежитие | ГАОУСПО"ККСД"Т | 0,234221 |  |  |  | 0,234221 | 562,794 | 6,16 |
| 19 | Кубяка,1 переход | ГАОУСПО"ККСД"Т | 0,004306 |  |  |  | 0,004306 | 9,691 | 0 |
| 20 | Кубяка,1 столовая | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  | 0,011194 |  | 0,011194 | 29,86 | 0,693 |
| 21 | Кубяка,1 столовая гвс потери | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  |  |  |  | 0,418 | 0,418 |
| 22 | Кубяка,1 учебный корпус потери общ. | ГАОУСПО"ККСД"Т |  |  |  |  |  | 10,515 | 10,515 |
| 23 | Кубяка,1/1-жил.д. | ФГКУ"1 отряд Г |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 36,168 | 0 |
| 24 | Кубяка,1/1-жил.дом | ФГКУ"1 отряд Т | 0,085203 |  |  |  | 0,085203 | 202,488 | 0 |
| 25 | Кубяка,1/1-склад | ФГКУ МЧС | 0,0437 |  |  |  | 0,0437 | 95,39 | 0 |
| 26 | Кубяка,10 | Почта России Т | 0,006935 |  |  |  | 0,006935 | 16,482 | 0 |
| 27 | Кубяка,10ж/дом-96кв ЖЭУ-16 | ЖРЭУ-16Т | 0,288348 |  |  |  | 0,288348 | 798,959 | 0 |
| 28 | Кубяка,10 магазин | Родионова Г.К224 | 0,006398 |  |  |  | 0,006398 | 15,204 | 0 |
| 29 | Кубяка,11 ж/дом-70 кв ЖЭУ-16 | ЖРЭУ-16Т | 0,24 |  |  |  | 0,24 | 599,718 | 0 |
| 30 | Кубяка,12 ДПК"Фортуна" | МБОУДО"Содруж."Т | 0,006666 |  |  |  | 0,006666 | 15 | 0 |
| 31 | Кубяка,12 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 | ЖРЭУ-16 Т | 0,35 |  |  |  | 0,35 | 840,931 | 0 |
| 32 | Кубяка,13 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,2423 |  |  |  | 0,2423 | 599,144 | 0 |
| 33 | Кубяка,14 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,2423 |  |  |  | 0,2423 | 609,686 | 0 |
| 34 | Кубяка,15 Д/сад"Золотой петушок" | МБДОУ-110 Т | 0,5536 |  |  |  | 0,5536 | 1379,524 | 0 |
| 35 | Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" | МБДОУ-110 Г |  |  | 0,1456 |  | 0,1456 | 173,888 | 0 |
| 36 | Кубяка,16-офис | ООО"УК Моск.окр. | 0,00582 |  |  |  | 0,00582 | 13,831 | 0 |
| 37 | Кубяка,16 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 575,022 | 0 |
| 38 | Кубяка,16 оф.2-контора ЖРЭУ-16 | ООО"ЖРЭУ-16"кон. | 0,003326 |  |  |  | 0,003326 | 7,903 | 0 |
| 39 | Кубяка,17-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 40 | Кубяка,17-5эт.жил.дом от | ЖРЭУ-16 Т | 0,241532 |  |  |  | 0,241532 | 634,06 | 0 |
| 41 | Кубяка,18ж/дом- | ЖРЭУ-16 Т | 0,2423 |  |  |  | 0,2423 | 590,156 | 0 |
| 42 | Кубяка,2-23 | ЦентрТелеком Т | 0,005619 |  |  |  | 0,005619 | 13,355 | 0 |
| 43 | Кубяка,2 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,41601 |  |  |  | 0,41601 | 967,561 | 0 |
| 44 | Кубяка,20-3-й коттедж | Расправь кр. Т | 0,077218 |  |  |  | 0,077218 | 189,403 | 5,893 |
| 45 | Кубяка,20-3-й коттедж | Расправь кв.Г |  |  | 0,003644 |  | 0,003644 | 41,893 | 12,647 |
| 46 | Кубяка,4 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,203347 |  |  |  | 0,203347 | 554,932 | 0 |
| 47 | Кубяка,4 парикмахерская | ООО Дилия" | 0,00724 |  |  |  | 0,00724 | 17,204 | 0 |
| 48 | Кубяка,5 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 610,176 | 0 |
| 49 | Кубяка,6-магазин | Гиашвили М.В. | 0,005954 |  |  |  | 0,005954 | 12,998 | 0 |
| 50 | Кубяка,6 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,208293 |  |  |  | 0,208293 | 565,607 | 0 |
| 51 | Кубяка,7 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 603,603 | 0 |
| 52 | Кубяка,7 сбербанк | Кал.отд.8608 Т | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 95,061 | 0 |
| 53 | Кубяка,8-аптека | СухачевА.Д. Т | 0,003352 |  |  |  | 0,003352 | 7,544 | 0 |
| 54 | Кубяка,8-магазин | Худокормова Н. Т | 0,008129 |  |  |  | 0,008129 | 19,517 | 1,774 |
| 55 | Кубяка,8-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,003711 |  |  |  | 0,003711 | 8,82 | 0 |
| 56 | Кубяка,8 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,278175 |  |  |  | 0,278175 | 797,748 | 0 |
| 57 | Кубяка,8 парикмахерская | Жукова Г.С. 344 | 0,002575 |  |  |  | 0,002575 | 6,122 | 0 |
| 58 | Кубяка,9 Медпункт | ГБУЗ"Город.пол.Т | 0,003214 |  |  |  | 0,003214 | 0 | 0 |
| 59 | Кубяка,9 ж/дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,2423 |  |  |  | 0,2423 | 585,137 | 0 |
| 60 | Кубяка,9 к.2 жил.дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 640,003 | 0 |
| 61 | Кубяка,9 кор.3,1 ввод-жил.дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,165 |  |  |  | 0,165 | 335,888 | 0 |
| 62 | Кубяка,9 кор.3,2 ввод-жил.дом | ЖРЭУ-16 Т | 0,165 |  |  |  | 0,165 | 335,888 | 0 |
| 63 | Кубяка,9к.1 ж/д | ЖРЭУ-16Т | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 691,299 | 0 |
| 64 | Кубяка,9к.4-жил.дом | ЖРЭУ-16Т | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 665,455 | 0 |
| 65 | Малоярославецкая,1-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,081272 |  | 0,081272 | 275,976 | 0 |
| 66 | Малоярославецкая,1-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16Т | 0,544 |  |  |  | 0,544 | 1405,656 | 0 |
| 67 | Малоярославецкая,2-9 эт.ж/дгвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,066197 |  | 0,066197 | 224,784 | 0 |
| 68 | Малоярославецкая,2-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,53 |  |  |  | 0,53 | 1382,619 | 0 |
| 69 | Малоярославецкая,2-маг."Цветы" | Вартанов А.К.448 | 0,002425 |  | 0,000338 |  | 0,002763 | 5,964 | 0 |
| 70 | Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор." | ООО"Агро-40" Г |  |  | 0,000489 |  | 0,000489 | 0,67 | 0 |
| 71 | Малоярославецкая,2 "Сад и огород" | ООО"Агро-40" Т | 0,001893 |  |  |  | 0,001893 | 4,132 | 0 |
| 72 | Малоярославецкая,3-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,057021 |  | 0,057021 | 193,632 | 0 |
| 73 | Малоярославецкая,3-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,544 |  |  |  | 0,544 | 1359,708 | 0 |
| 74 | Малоярославецкая,4-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,07013 |  | 0,07013 | 238,14 | 0 |
| 75 | Малоярославецкая,4-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,518 |  |  |  | 0,518 | 1378,531 | 0 |
| 76 | Малоярославецкая,5-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,04719 |  | 0,04719 | 160,248 | 0 |
| 77 | Малоярославецкая,5-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,544 |  |  |  | 0,544 | 1376,214 | 0 |
| 78 | Малоярославецкая,6-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 79 | Малоярославецкая,6-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,508 |  |  |  | 0,508 | 1374,373 | 0 |
| 80 | Малоярославецкая,6 аптека | Колосов В. В. Т | 0,001855 |  |  |  | 0,001855 | 4,048 | 0 |
| 81 | Малоярославецкая,6 аптека | Колосов В. В. Г |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,607 | 0 |
| 82 | Малоярославецкая,8-9эт.жил.домгвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,03724 |  | 0,03724 | 278,196 | 0 |
| 83 | Малоярославецкая,8-9эт.ж.д. от | ЖРЭУ-16 Т | 0,515 |  |  |  | 0,515 | 1364,727 | 0 |
| 84 | ПС Кубяка,3а-ЖРЭУ 16 | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,773421 |  | 0,773421 | 2978,736 | 0 |

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 1-й пер.Красноармейский,4а ж/д непо | Непосред.упр.ж/д | 0,005221 |  |  |  | 0,005221 | 7,581 | 0 |
| 2 | 1-й пер.Красноармейский,10 ж/д ЖЭУ-5 | Непосред.упр.549 | 0,007 |  |  |  | 0,007 | 14,742 | 0 |
| 3 | 1-й пер.Красноармейский,8 ж/д | Непосред упр.582 | 0,014354 |  |  |  | 0,014354 | 14,42 | 0 |
| 4 | 2-й Красноармейский пер.12/37 ж/д от. | ООО ГУП | 0,128707 |  |  |  | 0,128707 | 343,616 | 0 |
| 5 | 2-й пер.Красноармейский,12/37 5эт гвс | ООО ГУП |  |  | 0,007436 |  | 0,007436 | 26,712 | 0 |
| 6 | 2 Красноармейский пер,12 помещение | УФСИН 98 Т | 0,005191 |  |  |  | 0,005191 | 12,338 | 0 |
| 7 | Вилонова,10 общежитие N2 | КФМИИТ251Г |  |  | 0,162 |  | 0,162 | 560,659 | 18,931 |
| 8 | Вилонова,10 Общежитие N2 | КФМИИТ251Т | 0,232 |  |  |  | 0,232 | 566,598 | 15,243 |
| 9 | Вилонова,11 восточный корпус | КФМИИТ251Г |  |  | 0,01224 |  | 0,01224 | 45,445 | 0,795 |
| 10 | Вилонова,11 восточный корпус | КФМИИТ251Т | 0,245 |  |  |  | 0,245 | 554,373 | 3,021 |
| 11 | Вилонова,11 ж/д техникум | КФМИИТ251Т |  |  |  |  |  | 1,368 | 1,368 |
| 12 | Вилонова,11 западный корпус | КФМИИТ251Г |  |  | 0,02448 |  | 0,02448 | 103,678 | 14,373 |
| 13 | Вилонова,11 западный корпус | КФМИИТ251Т | 0,1605 | 0,085 |  |  | 0,2455 | 508,108 | 12,558 |
| 14 | Вилонова,11 новый корпус | КФМИИТ251Г |  |  | 0,04686 |  | 0,04686 | 59,079 | 10,237 |
| 15 | Вилонова,11 новый корпус | КФМИИТ251Т | 0,285 | 0,062334 |  |  | 0,347334 | 754,732 | 25,34 |
| 16 | Вилонова,11 потери | КФМИИТ251Г |  |  |  |  |  | 1,334 | 1,334 |
| 17 | Вилонова,11 центральный корпус | КФМИИТ251Г |  |  | 0,03024 |  | 0,03024 | 111,787 | 1,471 |
| 18 | Вилонова,11 центральный корпус | КФМИИТ251Т | 0,167 | 0,097 |  |  | 0,264 | 530,534 | 1,388 |
| 19 | Вилонова,12 общежитие N1 | КФМИИТ251Г |  |  | 0,108 |  | 0,108 | 408,525 | 14,541 |
| 20 | Вилонова,12 общежитие N1 | КФМИИТ251Т | 0,151 |  |  |  | 0,151 | 365,184 | 6,327 |
| 21 | Вилонова,5 административное здание | ООО Центр АПК52Т | 0,079385 |  |  |  | 0,079385 | 188,66 | 0 |
| 22 | Вилонова,5 административное здание | Минист.с/х 400Т | 0,101613 |  |  |  | 0,101613 | 241,487 | 0 |
| 23 | Вилонова,5 кафе "Эль-Гуна" | ИПХалилов211Г |  |  | 0,001459 |  | 0,001459 | 4,182 | 0 |
| 24 | Вилонова,5 оздоровительный центр | УЮ по ГРП 412 Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 6,21 | 0 |
| 25 | Вилонова,5 упр.федер сл. | УЮ по ГРП 412 Т | 0,136542 |  |  |  | 0,136542 | 324,498 | 0 |
| 26 | Вилонова,9(ж.дом)ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 50,848 | 0 |
| 27 | Воробьевская,3 административное здание | МКУ "СХО" 442 Т | 0,147212 |  |  |  | 0,147212 | 349,855 | 0 |
| 28 | Воробьевская,9 ж/дом ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,083 |  |  |  | 0,083 | 159,712 | 0 |
| 29 | Кутузова,10 2эт.ж.д. гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,002178 |  | 0,002178 | 8,904 | 0 |
| 30 | Кутузова,10 2эт.ж.д. от. | МУП Москов.ок.Т | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 58,947 | 0 |
| 31 | Кутузова,11 ж.д. ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,101 |  |  |  | 0,101 | 227,878 | 0 |
| 32 | Кутузова,11 зоомагазин | ИП Котов А.М. 55 | 0,004031 |  |  |  | 0,004031 | 8,798 | 0 |
| 33 | Кутузова,11 магазин | Москаленко Ю.458 | 0,002325 |  |  |  | 0,002325 | 5,075 | 0 |
| 34 | Кутузова,11 помещение 4 | Сорокина Л.434 Т | 0,003001 |  |  |  | 0,003001 | 7,133 | 0 |
| 35 | Кутузова,12 банк | ОАОМИнБ597Т | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 268,784 | 7,365 |
| 36 | Кутузова,14 кв,7 офис | УЮпоГРП 176 Г |  |  | 0,005867 |  | 0,005867 | 5,729 | 0 |
| 37 | Кутузова,14 кв.7 офис | УЮпоГРП176Т | 0,007179 |  |  |  | 0,007179 | 17,061 | 0 |
| 38 | Кутузова,14 офис | Бурова И.П. 68 Т | 0,006613 |  |  |  | 0,006613 | 15,715 | 0 |
| 39 | Кутузова,14,11-кв.ж.д от. | ООО ГУП | 0,094215 |  |  |  | 0,094215 | 129,185 | 0 |
| 40 | Кутузова,14,11-кв.ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,009295 |  | 0,009295 | 33,384 | 0 |
| 41 | Кутузова,15офис | Гореликов В.704Т | 0,085476 |  |  |  | 0,085476 | 203,137 | 0 |
| 42 | Кутузова,15 потери от | Гореликов В.704Т |  |  |  |  |  | 18,799 | 18,799 |
| 43 | Кутузова,18-20,шк.-инт.1 | Школа-инт. 1 89 Г |  |  | 0,128891 |  | 0,128891 | 235,094 | 0 |
| 44 | Кутузова,18 школа-интернат N1 | Школа-инт. 1 89 Т | 0,334999 |  |  |  | 0,334999 | 796,136 | 0 |
| 45 | Кутузова,2/1 административное здан.пом.2 | МКУ"СХО"442Т | 0,008537 |  |  |  | 0,008537 | 20,289 | 0 |
| 46 | Кутузова,2/1 административное здание | МКУ"СХО"442Т | 0,201039 |  |  |  | 0,201039 | 477,775 | 0 |
| 47 | Кутузова,2/1 админстративное здание | МКУ"СХО"442Г |  |  | 0,026444 |  | 0,026444 | 56,848 | 0 |
| 48 | Кутузова,21 учебный корпус | Медколледж 323 Т | 0,180807 |  |  |  | 0,180807 | 429,693 | 0 |
| 49 | Кутузова,21 учебный корпус | Медколледж 323Г |  |  | 0,017333 |  | 0,017333 | 59,619 | 0 |
| 50 | Кутузова,22 основное здание школы | О.19Лицей6 104Г |  |  | 0,024948 |  | 0,024948 | 39,005 | 0 |
| 51 | Кутузова,22 основное здание | О.19 Лицей 9104Т | 0,36 |  |  |  | 0,36 | 810,152 | 0 |
| 52 | Кутузова,22 пристройка | О.19 Лицей 9104Т | 0,133 |  |  |  | 0,133 | 329,235 | 0 |
| 53 | Кутузова,22 спортзал | О.19 Лицей 9104Т | 0,081 |  |  |  | 0,081 | 200,513 | 0 |
| 54 | Кутузова,22 флигель | О.19 Лицей 9104Т | 0,04137 |  |  |  | 0,04137 | 101,386 | 3,069 |
| 55 | Кутузова,23 архивохран | Гос.архив 485 Т | 0,030134 |  |  |  | 0,030134 | 73,554 | 1,94 |
| 56 | Кутузова,24 Уч.кор.музуч. | Музучилище 66 Т | 0,095791 |  |  |  | 0,095791 | 215,57 | 0 |
| 57 | Кутузова,24 Хозсарай | Музучилище 66 Т | 0,02793 |  |  |  | 0,02793 | 63,985 | 3,019 |
| 58 | Кутузова,24а жил.дом | МУП Москов.ок.Т | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 82,838 | 0 |
| 59 | Кутузова,26 Спортзал | Медколледж 249 Т | 0,06414 |  |  |  | 0,06414 | 140,007 | 0 |
| 60 | Кутузова,26 Уч. корпус | Медколледж 249 Т | 0,08172 |  |  |  | 0,08172 | 183,905 | 0 |
| 61 | Кутузова,26 Уч.корп.Медколледжа | Медколледж 249 Т | 0,09265 |  |  |  | 0,09265 | 208,502 | 0 |
| 62 | Кутузова,2а гаражи | Прокуратура 265Т | 0,02194 |  |  |  | 0,02194 | 42,445 | 3,167 |
| 63 | Кутузова,2а Прокуратура | Прокуратура 265Т | 0,1604 |  |  |  | 0,1604 | 381,197 | 0 |
| 64 | Кутузова,3/5 жил.дом ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,056 |  |  |  | 0,056 | 74,809 | 0 |
| 65 | Кутузова,4 Дом правосу | Упр.суд.деп.649Т | 0,26842 |  |  |  | 0,26842 | 637,909 | 0 |
| 66 | Кутузова,4 районный суд | Упр.суд.деп.649Г |  |  | 0,01716 |  | 0,01716 | 62,601 | 0 |
| 67 | Кутузова,7 (ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,047684 |  |  |  | 0,047684 | 25,795 | 0 |
| 68 | Кутузова,9 | Царева М. 354 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 69 | Кутузова,9(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,041 |  |  |  | 0,041 | 89,803 | 0 |
| 70 | Ленина,123 жил.дом ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 85,841 | 0 |
| 71 | Ленина,123 Магазин | Санаров С.В. 229 | 0,004198 |  |  |  | 0,004198 | 9,165 | 0 |
| 72 | Ленина,123 магазин | Будаев Д.В.234 | 0,0031 |  |  |  | 0,0031 | 7,437 | 0,069 |
| 73 | Ленина,123 магазин "Торговые палаты" | Сахарова 418 | 0,010337 |  |  |  | 0,010337 | 22,564 | 0 |
| 74 | Ленина,125 ж/д ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,110575 |  |  |  | 0,110575 | 214,417 | 0 |
| 75 | Ленина,125 кв.5 офис | ПК"ГЕО" 454 | 0,006449 |  |  |  | 0,006449 | 15,325 | 0 |
| 76 | Ленина,125 магазин | Рыбкина С.А.475 | 0,008459 |  |  |  | 0,008459 | 20,274 | 0,172 |
| 77 | Ленина,125 офис | Чистов Г.К. 644 | 0,005536 |  |  |  | 0,005536 | 13,156 | 0 |
| 78 | Ленина,125 пом.5 | Печорин Ю.Г. 395 | 0,006449 |  |  |  | 0,006449 | 15,567 | 0,242 |
| 79 | Ленина,125а жил.дом ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,039 |  |  |  | 0,039 | 59,255 | 0 |
| 80 | Луначарского,36 | КОЦТКиЭ 86 Т |  |  |  |  |  | 30,208 | 30,208 |
| 81 | Луначарского,36 административное здание | КОЦТКиЭ 86 Т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 68,225 | 4,059 |
| 82 | Луначарского,36 гостиница | КОЦТКиЭ 86 Т | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 130,709 | 0 |
| 83 | Луначарского,62 5 ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032842 |  | 0,032842 | 117,96 | 0 |
| 84 | Луначарского,62 5 ж/д от. | ООО ГУП | 0,109624 |  |  |  | 0,109624 | 254,408 | 0 |
| 85 | Луначарского,62 пр.ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 2,22 | 0 |
| 86 | Луначарского,62 пр.ж/д от. | ООО ГУП | 0,107574 |  |  |  | 0,107574 | 204,624 | 0 |
| 87 | Луначарского,62 торгово-офисное помещ. | ИП Бурдин В. 410 |  |  | 0,00169 |  | 0,00169 | 8,479 | 0 |
| 88 | Луначарского,62 торгово-офисное помещ. | ИП Бурдин В. 410 | 0,008477 |  |  |  | 0,008477 | 20,145 | 0 |
| 89 | Луначарского,64 потери до т/счет. | Мин.дор.х-ва363Т |  |  |  |  |  | 2,893 | 2,893 |
| 90 | Луначарского,64 административное здание | Мин.дор.х-ва363Т | 0,036646 |  |  |  | 0,036646 | 87,091 | 0 |
| 91 | Луначарского,64 гараж | Дорзаказчик 358Т | 0,039562 |  |  |  | 0,039562 | 70,826 | 0 |
| 92 | Луначарского,64 гараж Дорзаказчик | Дорзаказчик 358Г |  |  | 0,004767 |  | 0,004767 | 17,817 | 5,4 |
| 93 | Луначарского,64 гаражи | Мин.дор.х-ва363Г |  |  | 0,00715 |  | 0,00715 | 13,812 | 7,599 |
| 94 | Луначарского,64 гаражи | Мин.дор.х-ва363Т | 0,019486 |  |  |  | 0,019486 | 39,538 | 4,652 |
| 95 | Луначарского,64 Калугадорзаказчик офис | Дорзаказчик 358Т | 0,074404 |  |  |  | 0,074404 | 176,824 | 0 |
| 96 | Луначарского,64 потери до т/счетчика | Дорзаказчик 358Т |  |  |  |  |  | 5,757 | 5,757 |
| 97 | Монастырская, 1 магазин | Скалозуб Е.И.71Т | 0,007321 |  |  |  | 0,007321 | 17,398 | 0 |
| 98 | Монастырская, 1 (ж. дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,128892 |  |  |  | 0,128892 | 395,423 | 0 |
| 99 | Монастырская,3 (ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,128 |  |  |  | 0,128 | 335,265 | 0 |
| 100 | Монастырская,3 офис | Фармстар 391 | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 | 10,458 | 0 |
| 101 | Монастырская ,4(ж. дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,043759 |  |  |  | 0,043759 | 38,577 | 0 |
| 102 | Монастырская,4б ж/д ЖРЭУ-5 1917г. | ООО ГУП | 0,018025 |  |  |  | 0,018025 | 35,819 | 0 |
| 103 | Набережная,3 ж/дом | МУП Москов.ок.Т | 0,043 |  |  |  | 0,043 | 98,588 | 0 |
| 104 | пер.Воробьевский,5а ж/дом | Батумова 405 Г |  |  | 0,000572 |  | 0,000572 | 3,29 | 1,204 |
| 105 | пер.Воробьевский,5а ж/дом | Батумова 405 Т | 0,011195 |  |  |  | 0,011195 | 27,295 | 0,69 |
| 106 | пер.Монастырский,1 | Гос.архив 485 Т | 0,21165 |  |  |  | 0,21165 | 505,74 | 2,748 |
| 107 | Первомайская,21 протезно-ортопедич. пр-е | ПрОП 490 | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 285,38 | 0,196 |
| 108 | Первомайская,21 стр.1 КПРФ | КПРФ 501Т | 0,017257 |  |  |  | 0,017257 | 41,225 | 0,213 |
| 109 | Первомайская,4а,жил.дом ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,037309 |  |  |  | 0,037309 | 48,419 | 0 |
| 110 | пл. Ст. Торг,2 админ. протери гвс | Хоз.упр.адм471Г |  |  |  |  |  | 18,863 | 18,863 |
| 111 | пл.Ст. торг Админ потери от | Адм.Губер.471 Т |  |  |  |  |  | 19,85 | 19,85 |
| 112 | пл.Старий,2 нежил. пом потери | Адм.Губер.471 Т |  |  |  |  |  | 36,312 | 36,312 |
| 113 | пл.Старый Торг,2 автостоянка | Адм.Губер.471 Т | 0,03764 | 0,0491 |  |  | 0,08674 | 155,361 | 0 |
| 114 | пл.Старый Торг,2 администрация | Хоз.упр.адм471Г |  |  | 0,195 |  | 0,195 | 169,371 | 0 |
| 115 | пл.Старый Торг,2 администрация области | Адм.Губер.471 Т | 1,521193 |  |  |  | 1,521193 | 3615,166 | 0 |
| 116 | пл.Старый Торг,2 нежилое помещение 2 | Адм.Губер.471 Т | 0,076798 | 0,186577 |  |  | 0,263375 | 430,304 | 0 |
| 117 | по\л.Ст. Торг,2 автостоянка потери | Адм.Губер.471 Т |  |  |  |  |  | 5,149 | 5,149 |
| 118 | Подвойского,27(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 600,474 | 0 |
| 119 | Подвойского,31(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,309 |  |  |  | 0,309 | 850,71 | 0 |
| 120 | Подвойского,33 БИНОМ | ООО БИНОМ 350 | 0,009673 |  |  |  | 0,009673 | 22,988 | 0 |
| 121 | Подвойского,33(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,202 |  |  |  | 0,202 | 600,075 | 0 |
| 122 | Подвойского,35 помещ. 2, архив | ГБУЗ Гор.дет.бол | 0,009835 |  |  |  | 0,009835 | 14,854 | 0 |
| 123 | Подвойского,35(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,215 |  |  |  | 0,215 | 598,85 | 0 |
| 124 | ПС Кутузова МУП Мос.окр. | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,00858 |  | 0,00858 | 32,592 | 0 |
| 125 | ПС Кутузова,6 | ООО ГУП |  |  | 0,045236 |  | 0,045236 | 158,616 | 0 |

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Алексеевская,20-пристр.к к. | Калугатеплосе441 | 0,034068 |  |  |  | 0,034068 | 80,964 | 0 |
| 2 | Билибина,48к.1-ж.д,1984г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,00429 |  | 0,00429 | 20,028 | 0 |
| 3 | Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,119077 |  |  |  | 0,119077 | 246,239 | 0 |
| 4 | Билибина,50-ж.дом,1969г. | НПП Рокада Т | 0,282799 |  |  |  | 0,282799 | 848,365 | 0 |
| 5 | Билибина,50а д/с"Зол.р | 16о.д/с64 239Т | 0,097 |  |  |  | 0,097 | 241,715 | 0 |
| 6 | Билибина,52-ж.дом,1965г. | Забота Плюс Т | 0,223831 |  |  |  | 0,223831 | 637,196 | 0 |
| 7 | Билибина,54-ж.д.1967г. | НПП Рокада Т | 0,175152 |  |  |  | 0,175152 | 466,305 | 0 |
| 8 | Билибина,54 кв.3 парикмахерская | ГовейлерА.В.382 | 0,002494 |  |  |  | 0,002494 | 5,927 | 0 |
| 9 | К. Л ибкнехта, 11 -ж. дом, 1967г.от | ООО"Моск.окр." | 0,283916 |  |  |  | 0,283916 | 842,667 | 0 |
| 10 | К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. | Забота Плюс Т | 0,111861 |  |  |  | 0,111861 | 221,704 | 0 |
| 11 | К. Л ибкнехта, 15-ж. дом, 1967г. | Забота Плюс Т | 0,207093 |  |  |  | 0,207093 | 606,592 | 0 |
| 12 | К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. | Забота Плюс Т | 0,076467 |  |  |  | 0,076467 | 172,851 | 0 |
| 13 | К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г.от | ООО"Моск.окр." | 0,167 |  |  |  | 0,167 | 460,271 | 0 |
| 14 | К.Либкнехта,9-детдом N3 | Детдом №3 93 Т | 0,132 |  |  |  | 0,132 | 324,672 | 10,97 |
| 15 | К.Либкнехта,9-потери до счетчика | Детдом №3 93 Т |  |  |  |  |  | 7,596 | 7,596 |
| 16 | К.Либкнехта,9-прачеч.дет.дом | Детдом №3 93 Т | 0,045 |  |  |  | 0,045 | 106,944 | 0 |
| 17 | К.Либкнехта,9-тренаж.зал | Детдом №3 93 Т | 0,045 |  |  |  | 0,045 | 106,944 | 0 |
| 18 | Ленина,22-аптека | Афонин Е.А 122 | 0,002168 |  |  |  | 0,002168 | 5,153 | 0 |
| 19 | Ленина,22-ж.дом,1967г. | НПП Рокада Т | 0,283043 |  |  |  | 0,283043 | 811,216 | 0 |
| 20 | Ленина,22-маг."Сад и огород" | ООО"Агро-40"5Т | 0,000535 |  |  |  | 0,000535 | 1,169 | 0 |
| 21 | Ленина,22-нежил.помещ.кв.2 | ПахнюкН.И 145 | 0,003168 |  |  |  | 0,003168 | 7,129 | 0 |
| 22 | Ленина,22-промт.маг. | Афанасьева Т.С | 0,002222 |  |  |  | 0,002222 | 5,281 | 0 |
| 23 | Ленина,22-стомат.к-т | Сорокин С. В.19Т | 0,002584 |  |  |  | 0,002584 | 6,142 | 0 |
| 24 | Ленина,24-аптека | Память о сыне499 | 0,0039 |  |  |  | 0,0039 | 8,777 | 0 |
| 25 | Ленина,24-ж.д.1966г. | НПП Рокада Т | 0,205802 |  |  |  | 0,205802 | 524,622 | 0 |
| 26 | Ленина,24-кафе | Нефедова А.В.245 | 0,002186 |  |  |  | 0,002186 | 5,197 | 0 |
| 27 | Ленина,24-нежил.пом. | ЦукаленкоА.В. | 0,002115 |  |  |  | 0,002115 | 5,026 | 0 |
| 28 | Ленина,24-офис,Бобров А.В. | Бобров А.В.565 | 0,002332 |  |  |  | 0,002332 | 5,543 | 0 |
| 29 | Ленина,24-прод.магазин | Айрапетян М. 638 | 0,0038 |  |  |  | 0,0038 | 9,031 | 0 |
| 30 | Ленина,24-торг.пом. | Макаров А.Н.625Т | 0,004743 |  |  |  | 0,004743 | 10,675 | 0 |
| 31 | Ленина,26-ж.д.1961г.от | ООО"Моск.окр." | 0,219511 |  |  |  | 0,219511 | 632,779 | 0 |
| 32 | Ленина,26-магазин Костюхин В.Н. | Костюхин В.Н.534 | 0,002921 |  |  |  | 0,002921 | 6,941 | 0 |
| 33 | Ленина,28-ж.дом,1962г. | НПП Рокада Т | 0,21281 |  |  |  | 0,21281 | 632,1 | 0 |
| 34 | Ленина,30-ж.д.1963г. | НПП Рокада Т | 0,19496 |  |  |  | 0,19496 | 462,994 | 0 |
| 35 | Ленина,30-ООО"Автосфера" | ООО"Автосфера"45 | 0,0094 |  |  |  | 0,0094 | 20,52 | 0 |
| 36 | Ленина,32-ж.д.1961г. | НПП Рокада Т | 0,22254 |  |  |  | 0,22254 | 564,368 | 0 |
| 37 | Ленина,38-ж.дом 1967г. | НПП Рокада Т | 0,22039 |  |  |  | 0,22039 | 614,908 | 0 |
| 38 | Ленина,38-маг."Аленушка" | Комогоров К.В427 | 0,002191 |  |  |  | 0,002191 | 4,784 | 0 |
| 39 | Ленина,38-пром.маг./кв.23/ | Гуреев А.Г.418 | 0,002637 |  |  |  | 0,002637 | 5,936 | 0 |
| 40 | Московская,131-ж.д 1968г. | НПП Рокада Т | 0,280775 |  |  |  | 0,280775 | 792,911 | 0 |
| 41 | Московская, 131-ОАО "ЦентрТелеком" | Ростелеком 217 | 0,006976 |  |  |  | 0,006976 | 16,578 | 0 |
| 42 | Московская, 131 -парикмахер. | ООО"У пушек" 110 | 0,006976 |  |  |  | 0,006976 | 16,578 | 0 |
| 43 | Московская, 131 -почта | Почта России213Т | 0,009815 |  |  |  | 0,009815 | 23,326 | 0 |
| 44 | Московская, 193 к. 1 -общ. 1960г.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,07254 |  | 0,07254 | 242,573 | 0 |
| 45 | Московская,193 к.2-общ.1970г.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,05577 |  | 0,05577 | 203,447 | 0 |
| 46 | ПС Алексеевская,20 | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,018977 |  | 0,018977 | 109,056 | 0 |

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Ленина,60-гараж от. | Облас.фил.327Т | 0,02351 |  |  |  | 0,02351 | 55,754 | 2,845 |
| 2 | Ленина,60-зд.филармонии от. | Облас.фил.327Т | 0,325 | 0,204495 |  |  | 0,529495 | 756,858 | 4,874 |

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Воскресенская,3(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 31,339 | 0 |
| 2 | Воскресенская,4/25 ж/д ЖРЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,035859 |  |  |  | 0,035859 | 54,81 | 0 |
| 3 | Воскресенская ,4/25 магазин Грехова | Грехова В. В. 299 | 0,002643 |  |  |  | 0,002643 | 5,77 | 0 |
| 4 | Воскресенская,5(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 27,398 | 0 |
| 5 | Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 | Белый Город Т | 0,053785 |  |  |  | 0,053785 | 70,056 | 0 |
| 6 | Воскресенская,9 северный флигель | Кол.кул.61 Т | 0,020173 |  |  |  | 0,020173 | 50,152 | 4,755 |
| 7 | Воскресенская,9 учебный корпус | Кол.кул.61 Т | 0,079099 |  |  |  | 0,079099 | 188,942 | 10,937 |
| 8 | Воскресенская,9 флигель южный | Кол.кул.61 Т | 0,014101 |  |  |  | 0,014101 | 31,732 | 0 |
| 9 | Воскресенская.7а Реставратор-1 | ООО"Рест-1"590Т | 0,010471 |  |  |  | 0,010471 | 23,564 | 0 |
| 10 | Ленина,83/ Уч.корпус | КГУ 239 Т | 0,28778 |  |  |  | 0,28778 | 647,625 | 0 |
| 11 | Ленина,83/2 гараж | КГУ 239 Т | 0,01729 |  |  |  | 0,01729 | 30,955 | 0 |
| 12 | Ленина,83/Уч.корпус потери до т/сч | КГУ 239 Т |  |  |  |  |  | 1,588 | 1,588 |
| 13 | Ленина,85 офис "Приокские зори" | ОООФЭСТ294Т | 0,01575 |  |  |  | 0,01575 | 37,43 | 0 |
| 14 | Ленина,85 офис Кисин | ИП Кисин С.А.505 | 0,013262 |  |  |  | 0,013262 | 31,519 | 0 |
| 15 | Ленина,85 помещение 78 Триглав | Триглав 568 Т | 0,007365 |  |  |  | 0,007365 | 17,504 | 0 |
| 16 | Ленина,85(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,269189 |  |  |  | 0,269189 | 788,606 | 0 |
| 17 | Ленина,85,"Фест-Сервис" | ОООФЭСТ294Т | 0,004618 |  |  |  | 0,004618 | 10,974 | 0 |
| 18 | Ленина,85а Чудесница | Чудесница220 Т | 0,01351 |  |  |  | 0,01351 | 32,107 | 0 |
| 19 | Ленина,87 мебельный магазин | ИП Дрозник 468Т | 0,007928 |  |  |  | 0,007928 | 20,107 | 2,8 |
| 20 | Ленина,93 административное здание | Адм.Гор.Гол.494Т | 0,30075 |  |  |  | 0,30075 | 714,742 | 0 |
| 21 | Луначарского,10/15ж.д ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,138 |  |  |  | 0,138 | 364,098 | 0 |
| 22 | Луначарского, 10/15 кв.14 Манакина | Манакина С.Н.379 | 0,003022 |  |  |  | 0,003022 | 7,181 | 0 |
| 23 | Луначарского, 10/15 помещение 30 | Рухов Н.Н. 555/4 | 0,003042 |  |  |  | 0,003042 | 7,228 | 0 |
| 24 | Луначарского, 11/1 ж.д. непоср.упр. | Непосред.упр.484 | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 147,812 | 0 |
| 25 | Луначарского, 11/1 офис | АО Сигма 706 Т | 0,0216 |  |  |  | 0,0216 | 51,333 | 0 |
| 26 | Луначарского, 12 1 этаж офис Кравченко | Кравченко 91 Т | 0,00294 |  |  |  | 0,00294 | 8,798 | 1,81 |
| 27 | Луначарского, 12 2 этаж офис Кравченко | Кравченко 91 Т | 0,003772 |  |  |  | 0,003772 | 11,275 | 2,311 |
| 28 | Луначарского, 12 магазин Кравченко | Кравченко 91 Т | 0,002409 |  |  |  | 0,002409 | 6,726 | 1,47 |
| 29 | Луначарского, 12(ж. дом) ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 5,691 | 0 |
| 30 | Луначарского, 16 школа N40 | Школа N40 120Т | 0,13915 |  |  |  | 0,13915 | 346,751 | 0 |
| 31 | Луначарского,4 ж.д. ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,030366 |  |  |  | 0,030366 | 42,623 | 0 |
| 32 | Луначарского,4 офис Памир | ООО "Памир" 218 | 0,005921 |  |  |  | 0,005921 | 14,073 | 0 |
| 33 | Луначарского,4 Розенталь | Розенталь 198 | 0,003833 |  |  |  | 0,003833 | 9,11 | 0 |
| 34 | Луначарского,6 АН "Новосел" Котова | Котова М.Н. 437 | 0,00288 |  |  |  | 0,00288 | 6,843 | 0 |
| 35 | Луначарского,6 салон красоты Исмаилова | Исмаилова В. 599 | 0,00294 |  |  |  | 0,00294 | 6,988 | 0 |
| 36 | Луначарского,6(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 358,197 | 0 |
| 37 | Луначарского,6,библ.им Белинского | КОНБ им.Бел.65Т | 0,3095 |  |  |  | 0,3095 | 696,504 | 0 |
| 38 | Луначарского,9/2 5 эт. ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,043377 |  | 0,043377 | 155,796 | 0 |
| 39 | Луначарского,9/2 5 эт. ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,001083 |  | 0,001083 | 11,124 | 0 |
| 40 | Луначарского,9/2 5эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,38 |  |  |  | 0,38 | 908,247 | 5,165 |
| 41 | Луначарского,9/2 гвс потери | ООО ГУП |  |  |  |  |  | 5,179 | 5,179 |
| 42 | Луначарского,9/2 магазин | Воробьева З.Д.82 | 0,018678 |  |  |  | 0,018678 | 40,793 | 0,022 |
| 43 | Луначарского,9/2 магазин | Воробьева З.Д.82 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 44 | Луначарского,9/2 офис | Павлов 399 | 0,037756 |  |  |  | 0,037756 | 89,729 | 0 |
| 45 | Луначарского,9/2 офис | Павлов 399 | 0,029422 |  |  |  | 0,029422 | 69,923 | 0 |
| 46 | Луначарского,9/2 офис | Павлов 399 |  |  | 0,003696 |  | 0,003696 | 5,619 | 0 |
| 47 | Луначарского,9/2 офис | Павлов 399 |  |  | 0,003696 |  | 0,003696 | 5,619 | 0 |
| 48 | Луначарского,9/2 офис N1 | Голиков В.М. 351 |  |  | 0,00264 |  | 0,00264 | 2,296 | 0 |
| 49 | Луначарского,9/2 офис N1 | Голиков В.М. 351 | 0,014985 |  |  |  | 0,014985 | 35,613 | 0 |
| 50 | Луначарского,9/2 офис цокольный этаж | Павлов 399 | 0,003509 |  |  |  | 0,003509 | 8,34 | 0 |
| 51 | Луначарского,9/2 салон красоты | Нестеров 510 | 0,018878 |  |  |  | 0,018878 | 41,208 | 0 |
| 52 | Луначарского,9/2 салон красоты | Нестеров 510 |  |  | 0,010725 |  | 0,010725 | 39,126 | 0 |
| 53 | Луначарского,9/2 сбербанк | Кал.отд8608 149Т | 0,002698 |  |  |  | 0,002698 | 6,412 | 0 |
| 54 | Луначарского,9/2 филиал 8608/0127 | Кал.отд.8608149Г |  |  | 0,005324 |  | 0,005324 | 6,935 | 0 |
| 55 | пер. Старичков 2а потери от. | Ростелеком 705 Т |  |  |  |  |  | 0,404 | 0,404 |
| 56 | пер. Старичков,12 потери от. | МУПАГС 479 Т |  |  |  |  |  | 1,228 | 1,228 |
| 57 | пер.Воскресенский,7 ж/д ЖРЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,017 |  |  |  | 0,017 | 28,581 | 0 |
| 58 | пер.Воскресенский,8 Гараж | РЭУ 260 Т | 0,00915 |  |  |  | 0,00915 | 20,668 | 4,287 |
| 59 | пер.Воскресенский,8 Казарма | РЭУ 260 Т | 0,01788 |  |  |  | 0,01788 | 42,494 | 0 |
| 60 | пер.Воскресенский,8 Упр.воен.ком | РЭУ 260 Т | 0,02019 |  |  |  | 0,02019 | 47,981 | 0 |
| 61 | пер.Воскресенский,9 ж/дом ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 73,549 | 0 |
| 62 | пер.Старичков,14 ж/дом ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,033842 |  |  |  | 0,033842 | 53,676 | 0 |
| 63 | пер.Старичков,16/10 ж/дом ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 27,447 | 0 |
| 64 | пер.Старичков,16/10 магазин Минеев | Минеев 390 | 0,008246 |  |  |  | 0,008246 | 18 | 0 |
| 65 | пер.Старичков,16/10 нотар. кон Максимова | Максимова 235 | 0,002596 |  |  |  | 0,002596 | 6,787 | 0 |
| 66 | пер.Старичков,16/10 пристройка Минеева | Минеева Е.Г.491 | 0,00081 |  |  |  | 0,00081 | 1,768 | 0 |
| 67 | пер.Старичков,2/1 ,гаражи | Управл.ЗАГС 462 | 0,00874 |  |  |  | 0,00874 | 16,682 | 1,036 |
| 68 | пер.Старичков,2/1 ,здание ЗАГСа | Управл.ЗАГС 462 | 0,034942 |  |  |  | 0,034942 | 91,213 | 4,14 |
| 69 | пер.Старичков,2а адм.здание | Росгеолфонд 496 | 0,075614 |  |  |  | 0,075614 | 179,7 | 0 |
| 70 | пер.Старичков,2а адм.здание | Природнадзор476Т | 0,061763 |  |  |  | 0,061763 | 146,781 | 0 |
| 71 | пер.Старичков,2а админ.здание | Центрнедра 161/4 | 0,012489 |  |  |  | 0,012489 | 29,681 | 0 |
| 72 | пер.Старичков,2а админ.здание | ГБУ КОСН 481 Т | 0,061309 |  |  |  | 0,061309 | 145,701 | 0 |
| 73 | пер.Старичков,2а админ.здание | Водресурсы 163Т | 0,015895 |  |  |  | 0,015895 | 37,775 | 0 |
| 74 | пер.Старичков,4 ж/дом ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 30,779 | 0 |
| 75 | пер.Старичков,4 кв.1 офис Максимов | Максимов А.А. 169 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 76 | пер.Старичков,5 ж/дом ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 14,343 | 0 |
| 77 | пер.Старичков,5 офис Алексеев | Алексеев 403 | 0,003549 |  |  |  | 0,003549 | 8,435 | 0 |
| 78 | пер.Старичков,6 ж/дом ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 14,777 | 0 |
| 79 | пер.Старичков,6 магазин Образцова | ИП Образцова 171 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
| 80 | пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,013156 |  | 0,013156 | 51,192 | 0 |
| 81 | пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. | ООО ГУП | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 530,383 | 0 |
| 82 | пер.Старичков,7 Адм.Гор.Гол. | Адм.Гор.Гол.494Т | 0,011985 |  |  |  | 0,011985 | 28,481 | 0 |
| 83 | пер.Старичков,7 офис УКС | МКУУКС 614 Г |  |  | 0,001478 |  | 0,001478 | 1,605 | 0 |
| 84 | пер.Старичков,7 офис УКС | МКУУКС 614 Т | 0,013283 |  |  |  | 0,013283 | 31,566 | 0 |
| 85 | пер.Старичков,8 | Ростелеком 705 Т |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,007 |
| 86 | пер.Старичков,8а аппаратная ОВД | ОВД при УВД 518Т | 0,002042 |  |  |  | 0,002042 | 4,851 | 0 |
| 87 | пер.Старичков,8а ж/дом ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,087553 |  |  |  | 0,087553 | 145,439 | 0 |
| 88 | пер.Старичков,8а мастерская | Ростелеком 705 Т | 0,01004 |  |  |  | 0,01004 | 23,859 | 0 |
| 89 | пер.Старичков,8а строение 3 | Ростелеком 705 Т | 0,101455 |  |  |  | 0,101455 | 241,111 | 0 |
| 90 | пер.Старичков,8а строение 5 | Ростелеком 705 Т | 0,006408 |  |  |  | 0,006408 | 15,228 | 0 |
| 91 | пер.Старичков,8а строение 2 | Ростелеком 705 Т | 0,10579 |  |  |  | 0,10579 | 251,416 | 0 |
| 92 | пер.Старичков,8а строение 4 | Ростелеком 705 Т | 0,0536 |  |  |  | 0,0536 | 96,767 | 0,808 |
| 93 | пер.Старичков,д.12 административное зд. | МУПАГС 479 Т | 0,041 |  |  |  | 0,041 | 97,438 | 0 |
| 94 | пер.Старообрядческий,4 ОЭБЦ | ОЭБЦУ 587 Т | 0,084588 |  |  |  | 0,084588 | 205,652 | 4,626 |
| 95 | пер.Старообрядческий,9 ж.д. лестнич.кле. | ООО "РОСЬ" | 0,033484 |  |  |  | 0,033484 | 73,09 | 0 |
| 96 | пер.Старообрядческий,9 Магазин | ООО "РОСЬ" | 0,016407 |  |  |  | 0,016407 | 35,815 | 0 |
| 97 | пер.Старообрядческий,9 офис №2 | ООО "РОСЬ" | 0,05709 |  |  |  | 0,05709 | 124,619 | 0 |
| 98 | пер.Старообрядческий,9 офис №1 | ООО "РОСЬ" | 0,060439 |  |  |  | 0,060439 | 131,931 | 0 |
| 99 | Потери в т/сети к пер. Старообрядческий, | РД-Спецавтом703Т |  |  |  |  |  | 31,515 | 31,515 |
| 100 | ПС Луначарского,6 | ООО ГУП |  |  | 0,077792 |  | 0,077792 | 295,5 | 0 |
| 101 | Тульская,16а гараж | Центр стан. 447 | 0,0477 |  |  |  | 0,0477 | 86,777 | 1,381 |
| 102 | Тульская,16а ЦСМ | Центр стан. 447 | 0,1658 |  |  |  | 0,1658 | 408,289 | 14,26 |
| 103 | Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,266 |  |  |  | 0,266 | 709,051 | 0 |
| 104 | Тульская,6 жил.дом ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,207863 |  |  |  | 0,207863 | 577,577 | 0 |
| 105 | Тульская,6 магазин Савекин | ЧП Савекин 604 | 0,00638 |  |  |  | 0,00638 | 2,584 | 0 |
| 106 | Тульская,6 офис Ермолова | Ермолова Е. 378 | 0,002008 |  |  |  | 0,002008 | 4,77 | 0 |

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М.Горького, 1 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,140-ж.д. 1981г.5эт. от. | СпецРемСтрой Т | 0,294281 |  |  |  | 0,294281 | 827,036 | 0 |
| 2 | Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,040612 |  | 0,040612 | 158,016 | 0 |
| 3 | Баррикад, 142-д/с"Соколенок"от. | 8о.д/с.83 470Т | 0,4 |  |  |  | 0,4 | 1014,492 | 17,726 |
| 4 | Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. | 8о.д/с83 470Г |  |  | 0,076127 |  | 0,076127 | 277,711 | 0 |
| 5 | Баррикад,144- потери от | УК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 5,647 | 5,647 |
| 6 | Баррикад,144-ж.д.ТСЖ гвс | УК "Магистраль" |  |  | 0,1698 |  | 0,1698 | 454,247 | 0 |
| 7 | Баррикад,144-ж.д.ТСЖ от | УК "Магистраль" | 0,18057 |  |  |  | 0,18057 | 429,13 | 0 |
| 8 | Баррикад,144 потери гвс | УК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 7,921 | 7,921 |
| 9 | Болотникова, 11 -сем .общ. 1964г.от | Калуга-заказ.Т | 0,172643 |  |  |  | 0,172643 | 536,613 | 0 |
| 10 | Болотникова,13-ж.дом 1965г. | Черемушки Т | 0,224728 |  |  |  | 0,224728 | 579,25 | 0 |
| 11 | Болотникова,13 /контора/ | ОООЧеремушки162 | 0,005881 |  |  |  | 0,005881 | 13,975 | 0 |
| 12 | Болотникова, 15-общ. 1969г.от | Калуга-заказ.Т | 0,240555 |  |  |  | 0,240555 | 584,003 | 0 |
| 13 | Болотникова,15 гор.биб-ка фил.N11 | Библ.сист.467Т | 0,00848 |  |  |  | 0,00848 | 20,155 | 0 |
| 14 | Болотникова,17-ж.дом 1965г. | Черемушки Т | 0,174284 |  |  |  | 0,174284 | 470,351 | 0 |
| 15 | Болотникова, 19-общ. 1969г.от | Калуга-заказ.Т | 0,147047 |  |  |  | 0,147047 | 384,692 | 0 |
| 16 | Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. | Черемушки Т | 0,245004 |  |  |  | 0,245004 | 620,522 | 0 |
| 17 | Болотникова,9/17-магазин | Кузнецова Л. 136Т | 0,003395 |  |  |  | 0,003395 | 7,412 | 0 |
| 18 | Болотникова,9/17-ООО "Мария" | ООО"Мария"272 | 0,005971 |  |  |  | 0,005971 | 13,033 | 0 |
| 19 | Болотникова,9/17-пристр. | ООО"Мария"272 | 0,004817 |  |  |  | 0,004817 | 10,516 | 0 |
| 20 | Горького, 1 а-маг.запчасти | ООО"Автодом"257Т | 0,0208 |  |  |  | 0,0208 | 46,445 | 1,042 |
| 21 | Горького,3-ж.д.1990г.6эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,16855 |  |  |  | 0,16855 | 368,816 | 0 |
| 22 | Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,017518 |  | 0,017518 | 62,316 | 0 |
| 23 | Горького,3 кор.1-общ.1967г. | Черемушки Т | 0,239578 |  |  |  | 0,239578 | 590,051 | 0 |
| 24 | Горького,5-"Автозапчасти" | Гончаров 514 | 0,002241 |  |  |  | 0,002241 | 4,893 | 0 |
| 25 | Горького,5-ж.д.1978г. | Черемушки Т | 0,078309 |  |  |  | 0,078309 | 137,284 | 0 |
| 26 | Горького,5 м-н "Автозапчасти" | Гончаров 514 | 0,007293 |  |  |  | 0,007293 | 15,919 | 0 |
| 27 | Горького,6-ж.д. 1999г.от | ТСЖ"Ремонтник"Т | 0,224781 |  |  |  | 0,224781 | 534,2 | 0 |
| 28 | Горького,7-ж.д. 1971г. | Черемушки Т | 0,309863 |  |  |  | 0,309863 | 811,398 | 0 |
| 29 | Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от | Черемушки Т | 0,115893 |  |  |  | 0,115893 | 253,652 | 0 |
| 30 | Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,009295 |  | 0,009295 | 33,384 | 0 |
| 31 | Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 | Черемушки Т | 0,208383 |  |  |  | 0,208383 | 605,584 | 0 |
| 32 | Горького,9-гараж МБОУ N 87 от. | 8о.д/с87"Зол.151 | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 17,689 | 3,367 |
| 33 | Горького,9-д/сад №87 от. | 8о.д/с87"Зол.151 | 0,28 |  |  |  | 0,28 | 697,735 | 0 |
| 34 | Горького,9-МБОУ N87 гвс | 8о.д/с87"Зол.151 |  |  | 0,146168 |  | 0,146168 | 544,379 | 11,16 |
| 35 | Жукова,11-Белан А.К.магазин | Белан А.К. 412 | 0,001438 |  |  |  | 0,001438 | 3,141 | 0 |
| 36 | Жукова,11-ж.дом 1977г. | Черемушки Т | 0,138928 |  |  |  | 0,138928 | 334,852 | 0 |
| 37 | Жукова,11-пром.маг.Герасимова | Герасимова Н.И. | 0,00129 |  |  |  | 0,00129 | 3,067 | 0 |
| 38 | Жукова,11 -нежил.пом. | КоноревС.И.108 | 0,003387 |  |  |  | 0,003387 | 8,048 | 0 |
| 39 | Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. | Черемушки Т | 0,139363 |  |  |  | 0,139363 | 360,822 | 0 |
| 40 | Жукова,13-маг.Кашкинова | Кашкинова Т.А. | 0,005394 |  |  |  | 0,005394 | 12,819 | 0 |
| 41 | Жукова,13-ж.дом 1974г. | Черемушки Т | 0,21324 |  |  |  | 0,21324 | 585,501 | 0 |
| 42 | Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. | Черемушки Т | 0,220453 |  |  |  | 0,220453 | 565,733 | 0 |
| 43 | Жукова,13 корп.1-отдел кадр. | Лифтрем.404Т | 0,010342 |  |  |  | 0,010342 | 24,579 | 0 |
| 44 | Жукова,15-ж.дом 1975г. | Черемушки Т | 0,209279 |  |  |  | 0,209279 | 567,532 | 0 |
| 45 | Жукова,15-маг. | Апросина В.П.216 | 0,002419 |  |  |  | 0,002419 | 5,75 | 0 |
| 46 | Жукова,15-пром.маг. | Аксенов М.В.362 | 0,002791 |  |  |  | 0,002791 | 6,282 | 0 |
| 47 | Жукова,19-адм.зд.Фирма"Кумир" | Погосов С.Г.229Т | 0,05255 |  |  |  | 0,05255 | 136,137 | 11,25 |
| 48 | Жукова,19-ателье | Облпотреб.192Т | 0,007949 |  |  |  | 0,007949 | 20,424 | 1,533 |
| 49 | Жукова,21-бытовка | Облпотреб.192Т | 0,001899 |  |  |  | 0,001899 | 4,68 | 0,407 |
| 50 | Жукова,21-контора | Облпотреб.192Т | 0,022286 |  |  |  | 0,022286 | 57,275 | 4,311 |
| 51 | Жукова,21-магазин | Облпотреб.192Т | 0,005069 |  |  |  | 0,005069 | 12,532 | 1,126 |
| 52 | Жукова,21-новое здание | Облпотреб.192Т | 0,010464 |  |  |  | 0,010464 | 27,1 | 2,232 |
| 53 | Жукова,21-пристройка к складу | Облпотреб.192Т | 0,004069 |  |  |  | 0,004069 | 10,031 | 0,873 |
| 54 | Жукова,21 склад | Облпотреб.192Т | 0,154591 |  |  |  | 0,154591 | 370,424 | 32,974 |
| 55 | Жукова,7-ж.дом 1976г. | Черемушки Т | 0,305605 |  |  |  | 0,305605 | 808,493 | 0 |
| 56 | Жукова,7-Максимова А.Н.стомат.кабинет | Максимов А.Н.128 | 0,001456 |  |  |  | 0,001456 | 3,276 | 0 |
| 57 | Жукова,9-ж.дом 1973г.от | Наш Тайфун Т | 0,225391 |  |  |  | 0,225391 | 583,66 | 0 |
| 58 | Жукова,9-маг.мебельный | Корнилова Р.А.87 | 0,006627 |  |  |  | 0,006627 | 14,915 | 0 |
| 59 | Константиновых, 11 -ж. д. 1956г. | МУП Москов.ок.Т | 0,043272 |  |  |  | 0,043272 | 75,67 | 0 |
| 60 | Константиновых, 13-ж. дом ,1958г. | Квартирант Пл.Т | 0,047368 |  |  |  | 0,047368 | 82,782 | 0 |
| 61 | Константиновых, 15-ж. дом, 1960г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,057438 |  |  |  | 0,057438 | 86,632 | 0 |
| 62 | Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,360937 |  |  |  | 0,360937 | 927,619 | 0 |
| 63 | Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,057629 |  | 0,057629 | 206,976 | 0 |
| 64 | Константиновых,4-уч.комбинат гвс | Обл.уч.цен.410Г |  |  | 0,04485 |  | 0,04485 | 149,981 | 0 |
| 65 | Константиновых,4-уч.центр от. | Обл.уч.цен.410Т | 0,146771 |  |  |  | 0,146771 | 348,807 | 0 |
| 66 | Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.от | Черемушки Т | 0,285957 |  |  |  | 0,285957 | 784,882 | 0 |
| 67 | Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,064445 |  | 0,064445 | 231,468 | 0 |
| 68 | Константиновых,7-ж. дом, 1987г.от | ЗАО Система Т | 0,101675 |  |  |  | 0,101675 | 203,707 | 0 |
| 69 | Константиновых,9-ж. дом, 1969г.от | ООО"Моск.окр." | 0,194 |  |  |  | 0,194 | 560,406 | 0 |
| 70 | Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. | Черемушки Т | 0,083607 |  |  |  | 0,083607 | 163,548 | 0 |
| 71 | Ленина,65-ж.д.9эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,053089 |  | 0,053089 | 180,276 | 0 |
| 72 | Ленина,65-пром.маг. | Голикова Л.Н.590 |  |  | 0,000891 |  | 0,000891 | 0,869 | 0 |
| 73 | пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,011154 |  | 0,011154 | 40,056 | 0 |
| 74 | пер.Теренинский,1-ж/д.1997г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,217971 |  |  |  | 0,217971 | 470,911 | 0 |
| 75 | пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 97,932 | 0 |
| 76 | пер.Теренинский,2-ж.д.1988г.5эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,116148 |  |  |  | 0,116148 | 242,599 | 0 |
| 77 | пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,213365 |  |  |  | 0,213365 | 596,855 | 0 |
| 78 | пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,026646 |  | 0,026646 | 95,7 | 0 |
| 79 | Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,213813 |  |  |  | 0,213813 | 596,512 | 0 |
| 80 | Пролетарская, 112-ж.д. 1980г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 144,66 | 0 |
| 81 | Пролетарская,112к.1-ж.д.1987г.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,013633 |  | 0,013633 | 48,96 | 0 |
| 82 | Пролетарская, 112к1 -ж. д. 1987г.от | СпецРемСтрой Т | 0,115812 |  |  |  | 0,115812 | 232,141 | 0 |
| 83 | Пролетарская,114а-общеж.гвс | Финуниверситет |  |  | 0,062712 |  | 0,062712 | 209,712 | 0 |
| 84 | Пролетарская,114а -общежитие от. | Финуниверситет | 0,1814 |  |  |  | 0,1814 | 431,104 | 0 |
| 85 | Пролетарская,114а потери отопл. | Финуниверситет |  |  |  |  |  | 2,331 | 2,331 |
| 86 | Пролетарская,114а потери гвс | Финуниверситет |  |  |  |  |  | 1,377 | 1,377 |
| 87 | Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.от | Черемушки Т | 0,220139 |  |  |  | 0,220139 | 604,849 | 0 |
| 88 | Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 100,152 | 0 |
| 89 | Пролетарская, 118-ж.д. 1980г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,339753 |  |  |  | 0,339753 | 1017,779 | 0 |
| 90 | Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,04576 |  | 0,04576 | 178,044 | 0 |
| 91 | Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от | Черемушки Т | 0,290861 |  |  |  | 0,290861 | 844,389 | 0 |
| 92 | Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,053196 |  | 0,053196 | 206,976 | 0 |
| 93 | Пролетарская, 161-Евсеев Н.Ф.пром.маг. | Евсеев Н.Ф.465 | 0,002885 |  |  |  | 0,002885 | 6,856 | 0 |
| 94 | Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от | Черемушки Т | 0,220874 |  |  |  | 0,220874 | 595,021 | 0 |
| 95 | Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс | Черемушки Т |  |  | 0,032032 |  | 0,032032 | 124,632 | 0 |
| 96 | Пролетарская,163-ж.д.1979г.5эт.от | Черемушки Т | 0,128649 |  |  |  | 0,128649 | 262,206 | 0 |
| 97 | Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,012513 |  | 0,012513 | 44,508 | 0 |
| 98 | Пролетарская, 165-ТСЖ гвс | УК "Магистраль" |  |  | 0,09295 |  | 0,09295 | 339,081 | 0 |
| 99 | Пролетарская, 165-ТСЖ,от | УК "Магистраль" | 0,339001 |  |  |  | 0,339001 | 805,646 | 0 |
| 100 | Пролетарская,165 потери отопление | УК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 4,663 | 4,663 |
| 101 | Пролетарская,165 потери гвс | УК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 5,432 | 5,432 |
| 102 | ПС Горьк.1-"Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,039504 |  | 0,039504 | 227,016 | 0 |
| 103 | ПС Горького,1-ООО"Моск.окр." | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,013943 |  | 0,013943 | 80,124 | 0 |
| 104 | ПС Горького,1-ООО"Черемушки" | Черемушки Г |  |  | 0,221144 |  | 0,221144 | 1270,812 | 0 |
| 105 | ПС Горького,1-СпецРемСтрой | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,182027 |  | 0,182027 | 1046,028 | 0 |
| 106 | ПС Горького,1 ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,234311 |  | 0,234311 | 1346,484 | 0 |
| 107 | ПС Горького,1 Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,030983 |  | 0,030983 | 178,044 | 0 |
| 108 | Суворова,177 Храм СВВ.Космыи Дамиана | Храм СВВ.Кос.333 | 0,0284 |  |  |  | 0,0284 | 87,87 | 25,878 |
| 109 | Ф. Энгельса 12 а, потери отопление | Гимназия 24 368Т |  |  |  |  |  | 19,008 | 19,008 |
| 110 | Ф.Энгельса,12а-прист.от | Гимназия 24 368Т | 0,106102 | 0,1785 |  |  | 0,284602 | 457,787 | 0 |
| 111 | Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс | Гимназия 24 368Г |  |  | 0,0506 |  | 0,0506 | 225,613 | 41,023 |
| 112 | Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,285 |  |  |  | 0,285 | 493,661 | 0 |
| 113 | Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,017351 |  | 0,017351 | 62,316 | 0 |
| 114 | Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз" от | НПП Союз Т | 0,215157 |  |  |  | 0,215157 | 593,201 | 0 |
| 115 | Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз"гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 115,728 | 0 |
| 116 | Чижевского,11-салон красоты | Орлова Ю.А.489 | 0,002921 |  | 0,0022 |  | 0,005121 | 10,285 | 0 |
| 117 | Чижевского,13-ж.д.1980г. от. | Белый город Т | 0,202989 |  |  |  | 0,202989 | 597,429 | 0 |
| 118 | Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт. | Белый город Г |  |  | 0,0286 |  | 0,0286 | 111,276 | 0 |
| 119 | Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,213543 |  |  |  | 0,213543 | 600,852 | 0 |
| 120 | Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 121 | Чижевского,14-салон красоты от. | Дедок-Марч.77Т | 0,002515 |  |  |  | 0,002515 | 5,976 | 0 |
| 122 | Чижевского,14-салон красоты гвс | Дедок-Марч.77Г |  |  | 0,00176 |  | 0,00176 | 2,674 | 0 |
| 123 | Чижевского,15-общежитие от. | Финуниверситет | 0,189567 |  |  |  | 0,189567 | 450,512 | 0 |
| 124 | Чижевского,15-общежитие гвс | Финуниверситет |  |  | 0,078698 |  | 0,078698 | 287,088 | 0 |
| 125 | Чижевского,16-общежитие от. | Финуниверситет | 0,305281 |  |  |  | 0,305281 | 725,509 | 0 |
| 126 | Чижевского,16-общежитие гвс | Финуниверситет |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 93,9 | 0 |
| 127 | Чижевского,17-адм.зд.гвс | Финуниверситет |  |  | 0,019933 |  | 0,019933 | 114,266 | 0 |
| 128 | Чижевского,17-адм.зд.от. | Финуниверситет | 0,3888 | 0,41 |  |  | 0,7988 | 1087,119 | 0 |
| 129 | Чижевского,17-гараж от. | Финуниверситет | 0,01026 |  |  |  | 0,01026 | 18,368 | 0 |
| 130 | Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 131 | Чижевского,18-ж.д.5эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,12147 |  |  |  | 0,12147 | 239,505 | 0 |
| 132 | Чижевского,19-пож. депо от. | ГУМЧС 121Т | 0,185145 |  |  |  | 0,185145 | 420,22 | 3,564 |
| 133 | Чижевского,19-пож. депо гвс | ГУМЧС121Г |  |  | 0,002145 |  | 0,002145 | 7,823 | 0 |
| 134 | Чижевского,19-пож.депо гвс | ГУМЧС 121Г |  |  | 0,016111 |  | 0,016111 | 58,776 | 0 |
| 135 | Чижевского,19-пож.депо гвс | ГУМЧС 121Г |  |  | 0,01716 |  | 0,01716 | 62,601 | 0 |
| 136 | Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от | Черемушки Т | 0,116976 |  |  |  | 0,116976 | 270,627 | 0 |
| 137 | Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,008008 |  | 0,008008 | 31,164 | 0 |
| 138 | Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,333541 |  |  |  | 0,333541 | 988,925 | 0 |
| 139 | Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,047095 |  | 0,047095 | 169,14 | 0 |
| 140 | Чижевского,23-маг."Мама и малыш" | Семушкин В.В.596 | 0,001781 |  | 0,000489 |  | 0,00227 | 4,58 | 0 |
| 141 | Чижевского,23-маг.пром.тов. | Агеенко А.А. | 0,00371 |  | 0,00075 |  | 0,00446 | 10,533 | 0 |
| 142 | Чижевского,23-офис гвс. | Фролов А.А.644Г |  |  | 0,000444 |  | 0,000444 | 0,959 | 0 |
| 143 | Чижевского,23-офис от. | Фролов А.А.644Т | 0,003468 |  |  |  | 0,003468 | 8,242 | 0 |
| 144 | Чижевского,23-прдукты"Виктория" | РозентальЛ.М 284 | 0,003178 |  | 0,001549 |  | 0,004727 | 9,766 | 0 |
| 145 | Чижевского,23-пром.маг. | Заломов И.В.345 | 0,002204 |  |  |  | 0,002204 | 5,239 | 0 |
| 146 | Чижевского,23/кв.1/-пром.маг. | Агафонов В.И. | 0,00286 |  |  |  | 0,00286 | 6,244 | 0 |
| 147 | Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. | Аксенов М.В.362 | 0,003154 |  | 0,001467 |  | 0,004621 | 10,17 | 0 |
| 148 | Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от | Черемушки Т | 0,205552 |  |  |  | 0,205552 | 704,963 | 0 |
| 149 | Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,026872 |  | 0,026872 | 91,248 | 0 |
| 150 | Чижевского,25-Коц А.А.офис | Коц А.А. 525 | 0,00367 |  | 0,00088 |  | 0,00455 | 9,867 | 0 |
| 151 | Чижевского,25-ООО"Автомобили" | ООО"Автомоб." 99 | 0,05242 |  | 0,001627 |  | 0,054047 | 116,119 | 0 |
| 152 | Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
| 153 | Чижевского,7-ж.д.1992г.9эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,139 |  |  |  | 0,139 | 344,645 | 0 |
| 154 | Чижевского,9-"Мебель" | СоцковФ.Э.193 | 0,002706 |  | 0,001257 |  | 0,003963 | 7,426 | 0 |
| 155 | Чижевского,9-"Стоматология" | Грачев Д.И.592 | 0,002401 |  | 0,000444 |  | 0,002845 | 6,666 | 0 |
| 156 | Чижевского,9-ж.д.1981 г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,20763 |  |  |  | 0,20763 | 587,265 | 0 |
| 157 | Чижевского,9-ж.д.1981 г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,047714 |  | 0,047714 | 171,372 | 0 |
| 158 | Чижевского,9-Карасева Е.А. | Карасева Е.А.553 | 0,002657 |  | 0,000444 |  | 0,003101 | 7,65 | 0 |

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гараж, склад потери отопление | Дом-инт.78Т |  |  |  |  |  | 0,89 | 0,89 |
| 2 | Маяковского,35-баня гвс. | Дом-инт.78 Г |  |  | 2,22948 |  | 2,22948 | 355,017 | 0 |
| 3 | Маяковского,35-баня от. | Дом-инт.78Т | 0,08303 |  |  |  | 0,08303 | 227,631 | 0 |
| 4 | маяковского,35-гараж от. | Дом-инт.78Т | 0,09757 |  |  |  | 0,09757 | 174,676 | 0 |
| 5 | Маяковского,35-гаражи | Мед.центр211 Т | 0,02736 |  |  |  | 0,02736 | 52,154 | 3,171 |
| 6 | Маяковского,35-ж.д.1956г.2эт.от | МУП Москов.ок.Т | 0,028192 |  |  |  | 0,028192 | 40,229 | 0 |
| 7 | Маяковского,35-ж.д.1956г.2эт.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,000262 |  | 0,000262 | 1,164 | 0 |
| 8 | Маяковского,35-корпус №2 от. | Дом-инт.78Т | 0,379136 |  |  |  | 0,379136 | 901,032 | 0 |
| 9 | Маяковского,35-корпус №2 гвс | Дом-инт.78 Г |  |  | 0,12672 |  | 0,12672 | 423,753 | 0 |
| 10 | Маяковского,35-прачка гвс | Дом-инт.78 Г |  |  | 0,031281 |  | 0,031281 | 89,664 | 0 |
| 11 | Маяковского,35-прачка от. | Дом-инт.78Т | 0,021641 |  |  |  | 0,021641 | 59,33 | 0 |
| 12 | Маяковского,35 прачечная потери гвс | Дом-инт.78 Г |  |  |  |  |  | 1,588 | 1,588 |
| 13 | Маяковского,37-ж.дом 1979г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,242 |  |  |  | 0,242 | 597,989 | 0 |
| 14 | Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,227 |  |  |  | 0,227 | 472,962 | 0 |
| 15 | Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,022928 |  | 0,022928 | 82,344 | 0 |
| 16 | Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,015492 |  | 0,015492 | 55,644 | 0 |
| 17 | Маяковского,41-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 275,45 | 0 |
| 18 | Новаторская,32-общеж.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,07644 |  | 0,07644 | 255,614 | 0 |
| 19 | Новатоская,32 общ потери гвс | Наш Тайфун Г |  |  |  |  |  | 6,895 | 6,895 |
| 20 | Прачечная, отопление потери | Дом-инт.78Т |  |  |  |  |  | 0,923 | 0,923 |
| 21 | ПС Маяков.35 - "Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,015492 |  | 0,015492 | 89,028 | 0 |
| 22 | ПС Маяковского,35 ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,022463 |  | 0,022463 | 129,084 | 0 |

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Бушмановка-админ.зд./12/ | Псих.больн.203Т | 0,086692 |  |  |  | 0,086692 | 206,026 | 0 |
| 2 | Бушмановка-гараж/11/ | Псих.больн.203Т | 0,041855 |  |  |  | 0,041855 | 74,932 | 0 |
| 3 | Бушмановка-дезинфект./8/ | Псих.больн.203Т | 0,041355 |  |  |  | 0,041355 | 103,054 | 0 |
| 4 | Бушмановка-леч-проф.центр/4/ | Псих.больн.203Т | 0,056684 |  |  |  | 0,056684 | 141,251 | 0 |
| 5 | Бушмановка-леч.корп.1/20/ | Псих.больн.203Т | 0,484 |  |  |  | 0,484 | 1206,088 | 0 |
| 6 | Бушмановка-леч.корп.2/1/ | Псих.больн.203Т | 0,323647 |  |  |  | 0,323647 | 806,502 | 0 |
| 7 | Бушмановка-леч.корп.3/14/ | Псих.больн.203Т | 0,13173 |  |  |  | 0,13173 | 328,261 | 0 |
| 8 | Бушмановка-леч.корп.4/3/ | Псих.больн.203Т | 0,061038 |  |  |  | 0,061038 | 152,102 | 0 |
| 9 | Бушмановка-леч.корп.5/2/ | Псих.больн.203Т | 0,064821 |  |  |  | 0,064821 | 161,53 | 0 |
| 10 | Бушмановка-леч.корп.6/15/ | Псих.больн.203Т | 0,37 |  |  |  | 0,37 | 922,008 | 0 |
| 11 | Бушмановка-леч.корп.7/18/ | Псих.больн.203Т | 0,066397 |  |  |  | 0,066397 | 165,457 | 0 |
| 12 | Бушмановка-отд.псих.реаб./6/ | Псих.больн.203Т | 0,040075 |  |  |  | 0,040075 | 99,863 | 0 |
| 13 | Бушмановка-пищеблок/9/ | Псих.больн.203Т | 0,09 |  |  |  | 0,09 | 224,274 | 0 |
| 14 | Бушмановка-прачечная | Псих.больн.203Т | 0,06566 |  |  |  | 0,06566 | 163,62 | 0 |
| 15 | Бушмановка-прод.склад./10/ | Псих.больн.203Т | 0,033672 |  |  |  | 0,033672 | 75,777 | 0 |
| 16 | Бушмановка-произ.зд.стр.5/19/ | Псих.больн.203Т | 0,033521 |  |  |  | 0,033521 | 79,665 | 0 |
| 17 | Бушмановка-произ.зд.стр.22/3/ | Псих.больн.203Т | 0,025288 |  |  |  | 0,025288 | 31,784 | 2,749 |
| 18 | Бушмановка-произ.зд.стр.3/17/ | Псих.больн.203Т | 0,144259 |  |  |  | 0,144259 | 153,69 | 0 |
| 19 | Бушмановка-произ.стр.3/архив/ | Псих.больн.203Т | 0,002597 |  |  |  | 0,002597 | 5,844 | 0 |
| 20 | тер.Психбольн.-произ.пом. | ООО"Пактол" | 0,039066 |  |  |  | 0,039066 | 87,915 | 0 |
| 21 | тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от | Наш Тайфун Т | 0,036227 |  |  |  | 0,036227 | 61,201 | 0 |
| 22 | тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. | Наш Тайфун Т | 0,042383 |  |  |  | 0,042383 | 69,531 | 0 |
| 23 | тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от | Наш Тайфун Т | 0,09367 |  |  |  | 0,09367 | 219,492 | 0 |
| 24 | тер.Психбольн.26-ж.д.1976г.от | Наш Тайфун Т | 0,077576 |  |  |  | 0,077576 | 155,575 | 0 |
| 25 | тер.Психбольн.5-ж.д.1952г.от | Наш Тайфун Т | 0,036619 |  |  |  | 0,036619 | 77,581 | 0 |

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Мичурина,10-пром.маг./кв.48/Князева | Князева Ю.Л.287 | 0,002348 |  |  |  | 0,002348 | 5,579 | 0 |
| 2 | Мичурина,10 подстанция Ростелеком | Ростелеком 705 Т | 0,00073 |  |  |  | 0,00073 | 1,735 | 0 |
| 3 | Мичурина,10(ж.дом)ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,204 |  |  |  | 0,204 | 474,67 | 0 |
| 4 | Мичурина,12 5эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,034701 |  | 0,034701 | 124,632 | 0 |
| 5 | Мичурина,12 5эт.ж/дом от | ООО ГУП | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 609,455 | 0 |
| 6 | Мичурина,9 "б" | Лебедев 215Т | 0,001683 |  |  |  | 0,001683 | 4,4 | 1,388 |
| 7 | Н-Козинская,25 Общежитие | КГУ 239 Г |  |  | 0,2574 |  | 0,2574 | 938,994 | 0 |
| 8 | Н-Козинская,25 общежитие | КГУ 239Т | 0,35227 |  |  |  | 0,35227 | 920,899 | 0 |
| 9 | Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом от | ООО ГУП | 0,059 |  |  |  | 0,059 | 227,066 | 0 |
| 10 | Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,014252 |  | 0,014252 | 51,192 | 0 |
| 11 | Н-Козинская,33 Приходской дом | Николо-Коз.ц226Г |  |  | 0,000042 |  | 0,000042 | 3,872 | 3,72 |
| 12 | Н-Козинская,33 Приходской дом | Николо-Коз.ц226Т | 0,008348 |  |  |  | 0,008348 | 16,813 | 0,455 |
| 13 | Н-Козинская,33 Церковь | Николо-Коз.ц226Т | 0,062073 |  |  |  | 0,062073 | 137,444 | 10,964 |
| 14 | Н-Козинская,33 церковь,гараж | Николо-Коз.ц226Т | 0,005999 |  |  |  | 0,005999 | 11,223 | 0,485 |
| 15 | Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" | О.11 Д/с85101Г |  |  | 0,08926 |  | 0,08926 | 232,588 | 0 |
| 16 | Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" | О.11 Д/с85101Т | 0,159 |  |  |  | 0,159 | 396,215 | 0 |
| 17 | Н-Козинская,38 сушилка | О.11 Д/с85101Г |  |  | 0,00312 |  | 0,00312 | 22,36 | 0 |
| 18 | Н-Козинская,55 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 19 | Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от | ООО ГУП | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 606,578 | 0 |
| 20 | Никитина,49(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,197 |  |  |  | 0,197 | 598,689 | 0 |
| 21 | Никитина,53 маг.Медтехн. | ПТО "Медтехн.382 | 0,01786 |  |  |  | 0,01786 | 40,191 | 0 |
| 22 | Никитина,53(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,18705 |  |  |  | 0,18705 | 669,991 | 0 |
| 23 | пер.Тульский,10 Общежит. | Кол.культ.61 Г |  |  | 0,033712 |  | 0,033712 | 122,983 | 0 |
| 24 | пер.Тульский,10 общежитие | Кол.кул.61 Т | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 301,819 | 0 |
| 25 | пер.Тульский,16 Общ.N1 | Аграр.колл.250Г |  |  | 0,110232 |  | 0,110232 | 402,13 | 0 |
| 26 | пер.Тульский,16 Общ.N2 | Аграр.колл.250Г |  |  | 0,079639 |  | 0,079639 | 290,522 | 0 |
| 27 | пер.Тульский,16 общежитие N1 | Аграр.колл.250 Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 302,39 | 0 |
| 28 | пер.Тульский,16 общежитие N2 | Аграр.колл.250 Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 302,39 | 0 |
| 29 | пер.Тульский,42 гараж | Стом.пол. 204 Т | 0,007872 |  |  |  | 0,007872 | 18,044 | 3,951 |
| 30 | пер.Тульский,42 гараж | Стом.пол. 204 Г |  |  | 0,0003 |  | 0,0003 | 3,009 | 0 |
| 31 | пер.Тульский,42 Стомат.п-ка | Стом.пол. 204 Г |  |  | 0,039475 |  | 0,039475 | 51,43 | 0 |
| 32 | пер.Тульский,42 стоматология | Стом.пол. 204 Т | 0,03998 |  |  |  | 0,03998 | 99,627 | 0 |
| 33 | пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,031603 |  | 0,031603 | 113,508 | 0 |
| 34 | пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,191 |  |  |  | 0,191 | 448,756 | 0 |
| 35 | ПС Мичурина,15 | ООО ГУП |  |  | 0,29682 |  | 0,29682 | 1040,76 | 0 |
| 36 | Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с | КГУ 239 Т |  |  |  |  |  | 0,992 | 0,992 |
| 37 | Ст. Разина 26 Столовая | КГУ 239 Г |  |  | 0,029007 |  | 0,029007 | 117,944 | 12,124 |
| 38 | Ст.Разина 28, 10эт.2 сек.ж/д | ООО Ваш уют Т | 0,16023 |  |  |  | 0,16023 | 424,163 | 5,291 |
| 39 | Ст.Разина 28, ж.д. гвс | ООО Ваш Уют Г |  |  | 0,014365 |  | 0,014365 | 125,191 | 8,144 |
| 40 | Ст.Разина 28, офис | ООО Ваш уют Т | 0,00607 |  |  |  | 0,00607 | 0 | 0 |
| 41 | Ст.Разина 28, пентхаус | ООО Ваш уют Т | 0,0192 |  |  |  | 0,0192 | 0 | 0 |
| 42 | Ст.Разина,26 Пединстит | КГУ 239 Г |  |  | 0,260026 |  | 0,260026 | 418,641 | 12,107 |
| 43 | Ст.Разина,26 уч. корпус КГПУ н потери | КГУ 239Т |  |  |  |  |  | 2,58 | 2,58 |
| 44 | Ст.Разина,26 уч.кор. потери до т/сч | КГУ 239 Г |  |  |  |  |  | 2,779 | 2,779 |
| 45 | Ст.Разина,26 уч.корпус КГПУ новый | КГУ 239Т | 0,27 |  |  |  | 0,27 | 834,163 | 0 |
| 46 | Ст.Разина,26 учебный корпус | КГУ 239 Т | 0,60479 |  |  |  | 0,60479 | 1516,644 | 19,511 |
| 47 | Ст.Разина,36 кв.108 Кутахина | Кутахина Ж.371 | 0,00342 |  |  |  | 0,00342 | 8,127 | 0 |
| 48 | Ст.Разина,36 магазин Бойцова | Бойцова Е.В.619 | 0,00147 |  |  |  | 0,00147 | 3,491 | 0 |
| 49 | Ст.Разина,36 офис | Баклушин Е.634 Т | 0,001683 |  |  |  | 0,001683 | 3,999 | 0 |
| 50 | Ст.Разина,36 офис Сверчкова | Сверчкова Л.267 | 0,001744 |  |  |  | 0,001744 | 4,143 | 0 |
| 51 | Ст.Разина,36 торгово-офисное пом. Филип. | Филиппова 579 | 0,002697 |  |  |  | 0,002697 | 6,41 | 0 |
| 52 | Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,288365 |  |  |  | 0,288365 | 826,189 | 0 |
| 53 | Ст.Разина,36а д/с N 44 | О.11 Д/с44 102Г |  |  | 0,278334 |  | 0,278334 | 362,632 | 0 |
| 54 | Ст.Разина,36а д/сад 44 | О.11 Д/с44 102Т | 0,17275 | 0,02104 |  |  | 0,19379 | 456,362 | 0 |
| 55 | Ст.Разина,36А прачечная | О.11 Д/с44 102Г |  |  | 0,009533 |  | 0,009533 | 48,087 | 17,032 |
| 56 | Ст.Разина,36А прачечная | О.11 Д/с44 102Т | 0,003538 |  |  |  | 0,003538 | 20,45 | 11,634 |
| 57 | Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,03867 |  | 0,03867 | 131,316 | 0 |
| 58 | Ст.Разина,38 9эт.ж.дом от | ООО ГУП | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 734,839 | 0 |
| 59 | Ст.Разина,40 9 эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
| 60 | Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 749,42 | 0 |
| 61 | Ст.Разина,40 магазин Степанова | Степанова А.388 |  |  | 0,000845 |  | 0,000845 | 2,829 | 0 |

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. | ООО"УК Моск.окр. | 0,125 |  |  |  | 0,125 | 307,566 | 0 |
| 2 | Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,126 |  |  |  | 0,126 | 325,024 | 0 |
| 3 | Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. | ООО"УК Моск.окр. | 0,082 |  |  |  | 0,082 | 164,465 | 0 |
| 4 | Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,114 |  |  |  | 0,114 | 244,132 | 0 |
| 5 | Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. | ООО"УК Моск.окр. | 0,124 |  |  |  | 0,124 | 162,001 | 0 |
| 6 | Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,124289 |  |  |  | 0,124289 | 273,525 | 0 |
| 7 | Баррикад,д.129-ж.д.1900г. | ООО Ваш Уют Т | 0,062 |  |  |  | 0,062 | 144,214 | 0 |
| 8 | Баррикад,д.129 нежилое помещение | Кочулина И.С.375 | 0,00365 |  |  |  | 0,00365 | 8,676 | 0 |
| 9 | К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. | ООО"УК Моск.окр. | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 570,304 | 0 |
| 10 | К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. | ООО"УК Моск.окр. | 0,228 |  |  |  | 0,228 | 602,182 | 0 |
| 11 | К.Либкнехта,14а,ж.д. | ООО"УК Моск.окр. | 0,288 |  |  |  | 0,288 | 469,308 | 0 |
| 12 | К.Либкнехта,14к.1 ж.д. | ООО"УК Моск.окр. | 0,285 |  |  |  | 0,285 | 702,856 | 0 |
| 13 | К.Либкнехта,16 ж.д.НУ | К.Либкн.16 НУ273 | 0,217 |  |  |  | 0,217 | 552,034 | 0 |
| 14 | К.Либкнехта,7аМУДОУN35 | ЦРР"Россиянка" Т | 0,105 |  |  |  | 0,105 | 261,651 | 0 |
| 15 | К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. | ООО"УК Моск.окр. | 0,119 |  |  |  | 0,119 | 240,478 | 0 |
| 16 | К.Либкнехта,8,магазин "Колосок" | Лещева С.Н. Т | 0,006205 |  |  |  | 0,006205 | 13,545 | 0 |
| 17 | К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. | ООО"УК Моск.127 | 0,020177 |  |  |  | 0,020177 | 47,951 | 0 |
| 18 | К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене | МУП"УК Моск.393 | 0,003772 |  |  |  | 0,003772 | 8,964 | 0 |
| 19 | К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 | КАЖР 406 | 0,001196 |  |  |  | 0,001196 | 2,844 | 0 |
| 20 | К.Либкнехта,д.14,офис | Козлов М.С. Т | 0,004056 |  |  |  | 0,004056 | 9,639 | 0 |
| 21 | К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение | Афонькин Н.Т. Т | 0,003563 |  |  |  | 0,003563 | 7,777 | 0 |
| 22 | Ленина,40 аптечный пункт | Королев М.Д. 29 | 0,00363 |  |  |  | 0,00363 | 8,626 | 0 |
| 23 | Ленина,40 кафе "Спутник" | Евгенов Г.Б.384 | 0,0064 |  |  |  | 0,0064 | 13,97 | 0 |
| 24 | Ленина,40 магазин фототоваров | Егорова С.Ю. 19 | 0,001438 |  |  |  | 0,001438 | 3,141 | 0 |
| 25 | Ленина,40,ж.д. 15ЖРЭУ | ООО"УК Моск.окр. | 0,191 |  |  |  | 0,191 | 458,759 | 0 |
| 26 | Ленина,40,магазин"Дружба" | ООО"Радий" 111 | 0,044404 |  |  |  | 0,044404 | 96,928 | 0 |
| 27 | Ленина,42-а кафе "Виола" | Мачтаков В.А.Т | 0,0053 |  |  |  | 0,0053 | 14,96 | 3,034 |
| 28 | Ленина,42,ж.д. 15ЖРЭУ | ООО"УК Моск.окр. | 0,278 |  |  |  | 0,278 | 602,42 | 0 |
| 29 | Ленина,44 ж.д. 15ЖРЭУ | ООО"УК Моск.окр. | 0,217 |  |  |  | 0,217 | 603,085 | 0 |
| 30 | Ленина,44 магазин | Игнатян В.С.35 | 0,002542 |  |  |  | 0,002542 | 5,549 | 0 |
| 31 | Ленина,44 магазин"Канцтовары" | ЧенковЭ.Н. 538 | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
| 32 | Ленина,44 продовольств.магазин | Романов В.А.363 | 0,00189 |  |  |  | 0,00189 | 4,126 | 0 |
| 33 | Ленина,46,ж.д. 15ЖРЭУ | ООО"УК Моск.окр. | 0,168 |  |  |  | 0,168 | 463,89 | 0 |
| 34 | Ленина,48 пом.81 | Миронова Н.Н.12Т | 0,003305 |  |  |  | 0,003305 | 7,856 | 0 |
| 35 | Ленина,48,ж.д. 15ЖРЭУ | ООО"УК Моск.окр. | 0,218 |  |  |  | 0,218 | 572,215 | 0 |
| 36 | Ленина,50 МУДО СДЮСШОР"Торпедо" | Торпедо 16 Т | 0,092156 |  |  |  | 0,092156 | 204,405 | 3,241 |
| 37 | ленина,50 потери | Автоэлектр. Т |  |  |  |  |  | 0,518 | 0,518 |
| 38 | Ленина,50 спортзал/сауна/ | Автоэлектр. Т | 0,106 |  |  |  | 0,106 | 233,955 | 2,572 |
| 39 | Ленина,52 ж.дом 52-кв. ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,133 |  |  |  | 0,133 | 295,267 | 0 |
| 40 | Ленина,54 ж.дом 60-кв. ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,18 |  |  |  | 0,18 | 442,491 | 0 |
| 41 | Ленина,54 салон красоты "Виктор и Я" | Макаров В.А.456 | 0,003022 |  |  |  | 0,003022 | 7,181 | 0 |
| 42 | Ленина,54,кв.1 офис | Пономарева 147 | 0,001805 |  |  |  | 0,001805 | 4,288 | 0 |
| 43 | Ленина,56 ж.дом 64-кв. ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,193 |  |  |  | 0,193 | 469,616 | 0 |
| 44 | Ленина,56,ООО"Людмила" | ООО"Людмила" 2 | 0,053172 |  |  |  | 0,053172 | 116,068 | 0 |
| 45 | Ленина,56а "Зоомагазин" | Котов А.М.484 | 0,002576 |  |  |  | 0,002576 | 5,622 | 0 |
| 46 | Ленина,56а ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,181 |  |  |  | 0,181 | 445,802 | 0 |
| 47 | Ленина,58 жил.дом 15-ЖРЭУ | ООО"УК Моск.окр. | 0,369 |  |  |  | 0,369 | 806,694 | 0 |
| 48 | Ленина,58 Калужский филиал | ЗАО"ИНСТЭЛ" 240 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 47,531 | 0 |
| 49 | Ленина,58, Дикси | ДИКСИ-Юг 676 | 0,044025 |  |  |  | 0,044025 | 96,101 | 0 |
| 50 | Ленина,58,ПНС | Облводоканал Т | 0,0054 |  |  |  | 0,0054 | 14,887 | 2,055 |
| 51 | Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,229 |  |  |  | 0,229 | 623,567 | 0 |
| 52 | Ленина,д.44,офис | Двуреченский Т | 0,002271 |  |  |  | 0,002271 | 5,397 | 0 |
| 53 | Московская,109 ж.дом 1969 | НПП Рокада Т | 0,262 |  |  |  | 0,262 | 712,411 | 0 |
| 54 | Московская,109,парикмахерская | Дудкина В.Ф. 652 | 0,004684 |  |  |  | 0,004684 | 11,133 | 0 |
| 55 | Московская,111 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,217 |  |  |  | 0,217 | 569,926 | 0 |
| 56 | Московская,113ж.дом64-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,194 |  |  |  | 0,194 | 463,407 | 0 |
| 57 | Московская, 113,тел .мастерск. | Электр-Сервис 9 | 0,065886 |  |  |  | 0,065886 | 156,58 | 0 |
| 58 | Московская,115 ж.дом 80-кв. ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,217 |  |  |  | 0,217 | 572,81 | 0 |
| 59 | Московская,117ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,176 |  |  |  | 0,176 | 454,279 | 0 |
| 60 | Московская,119-МУДОУN4 | ЦРР"Россиянка" Т | 0,121 |  |  |  | 0,121 | 301,522 | 0 |
| 61 | Московская,121 ж.дом НУ | НУМоск.121492 | 0,176 |  |  |  | 0,176 | 559,419 | 0 |
| 62 | Московская,121 ,к.1,ж.д. НУ | НУМоск.121,к.1 | 0,141 |  |  |  | 0,141 | 454,006 | 0 |
| 63 | Московская, 123-парикмахерская | Дородонова Т.М. | 0,002352 |  |  |  | 0,002352 | 5,591 | 0 |
| 64 | Московская,123 ж.дом 72-кв. ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,215 |  |  |  | 0,215 | 558,369 | 0 |
| 65 | Московская,125-МУДОУN47 | ЦРР"Россиянка" Т | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 373,786 | 0 |
| 66 | Московская,125 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,22 |  |  |  | 0,22 | 576,352 | 0 |
| 67 | Московская,127 .ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 573,615 | 0 |
| 68 | Московская, 129-маг."Сказка" | Краснов Д.В. 22 | 0,005587 |  |  |  | 0,005587 | 12,194 | 0 |
| 69 | Московская, 129-магазин | ООО"Тэффи" 63 | 0,005587 |  |  |  | 0,005587 | 12,194 | 0 |
| 70 | Московская,129 ж.дом 68-кв.ЖРЭУ-15 | ООО"УК Моск.окр. | 0,207 |  |  |  | 0,207 | 521,542 | 0 |
| 71 | Московская, 129 маг."Все для дома" | Иняхина Р.В. 572 | 0,002593 |  |  |  | 0,002593 | 5,658 | 0 |
| 72 | Московская, 129 магазин "Дом Александр" | Кузина Т.А. 547 | 0,002342 |  |  |  | 0,002342 | 5,11 | 0 |
| 73 | Московская,д.109 офис ООО"ЦНТИ" | Новик И.В.321 | 0,002028 |  |  |  | 0,002028 | 4,819 | 0 |
| 74 | Московская,д.109,кв.23 промт.магазин | Гурьянкин И.С302 | 0,002664 |  |  |  | 0,002664 | 5,817 | 0 |
| 75 | Московская,д.123 магазин "Страж" | Каламурза А.509 | 0,002107 |  |  |  | 0,002107 | 4,602 | 0 |
| 76 | Московская,д.129,нежилое пом.N69 | КолпаковаА.137 | 0,002373 |  |  |  | 0,002373 | 5,638 | 0 |
| 77 | Прачечная д/с 35 | ЦРР"Россиянка" Т | 0,00661 |  |  |  | 0,00661 | 32,708 | 17,833 |

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Дарвина,15(ж.дом)ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,071523 |  |  |  | 0,071523 | 128,086 | 0 |
| 2 | Дарвина,17(ж.дом)ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 247,625 | 0 |
| 3 | Дарвина,17а(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,102675 |  |  |  | 0,102675 | 176,036 | 0 |
| 4 | Дарвина,19(ж.дом)ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,045839 |  |  |  | 0,045839 | 63,756 | 0 |
| 5 | Дзержинского,49 спортзал,пристройка | О.13 Школа5 105Т | 0,15518 |  |  |  | 0,15518 | 349,22 | 0 |
| 6 | Дзержинского,49 Т"Б" школа N5-осн.здание | О.13 Школа5105Т | 0,235 |  |  |  | 0,235 | 528,848 | 0 |
| 7 | Дзержинского,49 Т"В" админис.здание | О.13 Школа5105Т | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 237,654 | 0 |
| 8 | Дзержинского,51 кв.2 Кекишев | Кекишев А.Ю. 151 | 0,004684 |  |  |  | 0,004684 | 10,542 | 0 |
| 9 | Дзержинского,51 кв.5,6 офис Денисов | Денисов С.А. 432 | 0,003873 |  |  |  | 0,003873 | 9,204 | 0 |
| 10 | Дзержинского,51 магазин "Напролом" Кикст | Кикст И.А. 182 | 0,006389 |  |  |  | 0,006389 | 13,946 | 0 |
| 11 | Дзержинского,51(ж.дом) ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 19,999 | 0 |
| 12 | Дзержинского,53 администратмвное здание | МКУЦБУ533Т | 0,082535 |  |  |  | 0,082535 | 196,551 | 0,404 |
| 13 | Дзержинского,57 ср.школа N3 | О.13 Школа 3 6Т | 0,251322 |  |  |  | 0,251322 | 565,58 | 0 |
| 14 | Дзержинского,58 рем.стир.маш. | ООО"РЕМО"464Т | 0,0128 |  |  |  | 0,0128 | 29,011 | 0,206 |
| 15 | Достоевского ,44 потери отопление | ИП Тихомиров335Т |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 |
| 16 | Достоевского,43 Ляховкина | Ляховкина 87 Т | 0,004717 |  |  |  | 0,004717 | 10,296 | 0 |
| 17 | Достоевского,43 магазин "Оптика" Паритет | Паритет 42 Т | 0,002191 |  |  |  | 0,002191 | 4,784 | 0 |
| 18 | Достоевского,43/21 ж.д ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,03805 |  |  |  | 0,03805 | 60,011 | 0 |
| 19 | Достоевского,44администр.помещение | Центр содействия | 0,065 |  |  |  | 0,065 | 154,474 | 0 |
| 20 | Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ | ИП Тихомиров335Т | 0,015285 |  |  |  | 0,015285 | 36,324 | 0 |
| 21 | Достоевского,44; потери от | Центр содействия |  |  |  |  |  | 0,949 | 0,949 |
| 22 | Достоевского,45 промтовар.магазин | ИП Бунаков 237 Т | 0,002455 |  |  |  | 0,002455 | 5,836 | 0 |
| 23 | Достоевского,45(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 47,775 | 0 |
| 24 | Достоевского,46 батальон | УМВДпогор.175Т | 0,03006 |  |  |  | 0,03006 | 71,438 | 0 |
| 25 | Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,172 |  |  |  | 0,172 | 426,65 | 0 |
| 26 | Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,023 |  |  |  | 0,023 | 38,087 | 0 |
| 27 | Достоевского,48 административное здание | Минист.финан.83Т | 0,25696 |  |  |  | 0,25696 | 610,675 | 0 |
| 28 | Достоевского,48 к.Г(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,011621 |  |  |  | 0,011621 | 25,704 | 0 |
| 29 | Достоевского,48 магазин 1-ый этаж | Шевченко 521 | 0,021995 |  |  |  | 0,021995 | 48,012 | 0 |
| 30 | Достоевского,48 магазин | Шевченко 521 | 0,010588 |  |  |  | 0,010588 | 23,112 | 0 |
| 31 | Достоевского,48 министерство финансов | Минист.финан.83Т |  |  |  |  |  | 0,422 | 0,422 |
| 32 | Достоевского,48 офис Парамонова | Парамонова 262 | 0,004928 |  |  |  | 0,004928 | 11,711 | 0 |
| 33 | Достоевского,48(ж.дом) ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,053742 |  |  |  | 0,053742 | 96,068 | 0 |
| 34 | Достоевского,49 кв.1 промтов.маг. Игнат. | Игнатов В.В. 297 | 0,001539 |  |  |  | 0,001539 | 3,358 | 0 |
| 35 | Достоевского,49(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,018 |  |  |  | 0,018 | 30,044 | 0 |
| 36 | Достоевского,49а административное здание | Адм.Гор.Гол.494Т |  |  |  |  |  | 0,864 | 0,864 |
| 37 | Достоевского,49а Административное здание | Адм.Гор.Гол.494Т | 0,0548 |  |  |  | 0,0548 | 130,235 | 0 |
| 38 | Достоевского,57 магазин "Эконика" | Никишин В. 256 | 0,005854 |  |  |  | 0,005854 | 12,78 | 0 |
| 39 | Достоевского,57 магазин "Кокаду" | Никишин В. 256 | 0,00669 |  |  |  | 0,00669 | 14,604 | 0 |
| 40 | Достоевского,57 магазин "Замки" Никишин | Никишин В. 256 | 0,009785 |  |  |  | 0,009785 | 21,36 | 0 |
| 41 | Достоевского,57 мебельный салон "Браво" | Никишин В. 256 | 0,011863 |  |  |  | 0,011863 | 25,895 | 0 |
| 42 | Достоевского,57(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,07721 |  |  |  | 0,07721 | 164,479 | 0 |
| 43 | Кирова,50 "Росинка",аптека | ООО"Росинка"545Т | 0,0106 |  |  |  | 0,0106 | 25,192 | 0 |
| 44 | Кирова,50 магазин | ИП Лобанов 190 Т | 0,007527 |  |  |  | 0,007527 | 16,43 | 0 |
| 45 | Кирова,50 магазин | ИП Уланов В.С. | 0,005971 |  |  |  | 0,005971 | 13,033 | 0 |
| 46 | Кирова,52 жил.дом ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 22,61 | 0 |
| 47 | Кирова,52 магазин "Чистюля" | ООО "Калипсо"539 | 0,010588 |  |  |  | 0,010588 | 23,112 | 0 |
| 48 | Кирова,54-маг."Николь" Елкина | Елкина С.Г. 336 | 0,002654 |  |  |  | 0,002654 | 5,974 | 0 |
| 49 | Кирова,54 жил.дом. ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,11757 |  |  |  | 0,11757 | 232,218 | 0 |
| 50 | Кирова,54 Лобанов | Лобанов 321 | 0,004834 |  |  |  | 0,004834 | 10,55 | 0 |
| 51 | Кирова,54 магазин непродов.товаров Жукоа | Жукова Н.А. 306 | 0,003027 |  |  |  | 0,003027 | 6,608 | 0 |
| 52 | Кирова,54 магазин Потапова | Потапова Ю. 359 | 0,004481 |  |  |  | 0,004481 | 9,782 | 0 |
| 53 | Кирова,54 магазин Сумки Манакина | Манакина С.Н.362 | 0,0005 |  |  |  | 0,0005 | 1,089 | 0 |
| 54 | Кирова,54 магазин Устинова | Устинова 228 | 0,003931 |  |  |  | 0,003931 | 8,58 | 0 |
| 55 | Кирова,54 помещение Дубинский | Дубинский Л. 542 | 0,002048 |  |  |  | 0,002048 | 4,869 | 0 |
| 56 | Кирова,54 ювелирный магазин Виктория | ООО"Виктория"21Т | 0,00416 |  |  |  | 0,00416 | 9,081 | 0 |
| 57 | Кирова,56-маг."Рыбалка" Власов | Власов В.С 289 | 0,009127 |  |  |  | 0,009127 | 20,542 | 0 |
| 58 | Кирова,56 банк Савельев | Савельев Ю.С.320 | 0,006953 |  |  |  | 0,006953 | 16,525 | 0 |
| 59 | Кирова,56 жил.дом ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,224963 |  |  |  | 0,224963 | 534,758 | 0 |
| 60 | Кирова,56 магазин | Костюхина Т.А.4Т | 0,039049 |  |  |  | 0,039049 | 92,802 | 0 |
| 61 | Кирова,56 магазин Ильин | Ильин А. В. 32 Т | 0,002977 |  |  |  | 0,002977 | 6,5 | 0 |
| 62 | Кирова,56 магазин Сычев | Сычев В.П.225 | 0,008313 |  |  |  | 0,008313 | 18,146 | 0 |
| 63 | Кирова,56 промтоварный магазин Гончаров | ГончаровД.В.113Т | 0,005469 |  |  |  | 0,005469 | 11,938 | 0 |
| 64 | Кирова,62(ж.дом) ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,014 |  |  |  | 0,014 | 26,243 | 0 |
| 65 | Кирова,64(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,236 |  |  |  | 0,236 | 876,015 | 0 |
| 66 | Кирова,64(магазин) САВО | ООО "САВО" .492 | 0,09893 |  |  |  | 0,09893 | 215,95 | 0 |
| 67 | Ленина,100 ж/дом ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,194464 |  |  |  | 0,194464 | 625,1 | 0 |
| 68 | Ленина,100 стр.4 магазин "Арго" Иванов | Иванов В. 197 | 0,003747 |  |  |  | 0,003747 | 8,179 | 0 |
| 69 | Ленина,102 Аофис | ООО Авантаж 520Т | 0,080003 |  |  |  | 0,080003 | 190,13 | 0 |
| 70 | Ленина,102ж/д ТСЖ | ТСЖ Меркурий Т | 0,027093 |  |  |  | 0,027093 | 27,559 | 0 |
| 71 | Ленина,102 магазин "Меркурий" | ООО "РТММ" 121 Т | 0,019 |  |  |  | 0,019 | 41,474 | 0 |
| 72 | Ленина,102 магазин Меркурий | ООО "РТММ" 121 Т |  |  |  |  |  | 0,926 | 0,926 |
| 73 | Ленина,102А офис | Досужая 523 Т | 0,009997 |  |  |  | 0,009997 | 23,759 | 0 |
| 74 | Ленина,104 гараж | Худож. музей 3 Т | 0,0137 |  |  |  | 0,0137 | 24,526 | 0 |
| 75 | Ленина,104 Здание художественного музея | Худож. музей 3 Т | 0,096 |  |  |  | 0,096 | 237,052 | 21,012 |
| 76 | Ленина,104 Северный флигель | Худож. музей 3 Т | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 | 17,98 | 8,079 |
| 77 | Ленина,104 Южный флигель | Худож. музей 3 Т | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 24,805 | 2,302 |
| 78 | Ленина,78.66 магазин Крошкин дом | Казакова 365 Т | 0,009367 |  |  |  | 0,009367 | 23,352 | 2,906 |
| 79 | Ленина,78/66 | Климушкина 44 Т | 0,001183 |  |  |  | 0,001183 | 3,05 | 0,388 |
| 80 | Ленина,78/66 аптека | Назарова 612Т | 0,001675 |  |  |  | 0,001675 | 4,531 | 0,549 |
| 81 | Ленина,78/66 кафе "17 ступенек" | Вант-Центр 150Т | 0,002303 |  |  |  | 0,002303 | 5,925 | 0,743 |
| 82 | Ленина,78/66 магазин | Данилин 273 Т | 0,005988 |  |  |  | 0,005988 | 15,012 | 1,94 |
| 83 | Ленина,78/66 магазин "Связной" | ОАО Связной 330Т | 0,004081 |  |  |  | 0,004081 | 10,234 | 1,325 |
| 84 | Ленина,78/66 магазин "Фунтик" | Бровкин 334 | 0,003078 |  |  |  | 0,003078 | 7,72 | 1,002 |
| 85 | Ленина,78/66 Салон связи "МТС" | Рус.тел.ком.426Т | 0,00215 |  |  |  | 0,00215 | 5,805 | 0,694 |
| 86 | Ленина,80ж/д ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,132955 |  |  |  | 0,132955 | 226,422 | 0 |
| 87 | Ленина,80 магазин Айболит | МЦ Айболит 313 | 0,006908 |  |  |  | 0,006908 | 15,079 | 0 |
| 88 | Ленина,80 магазин Баркова | Баркова Т.С. 183 | 0,004683 |  |  |  | 0,004683 | 10,224 | 0 |
| 89 | Ленина,80 офис Рвачева | Рвачева Л.Е.255 | 0,00728 |  |  |  | 0,00728 | 19,032 | 0 |
| 90 | Ленина,82 ж/д ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,158896 |  |  |  | 0,158896 | 360,409 | 0 |
| 91 | Ленина,92 магазин Крейнина | Крейнина 641 | 0,001723 |  |  |  | 0,001723 | 3,76 | 0 |
| 92 | Ленина,92 парикмахерская "Фигаро" Щирова | Щирова 126 Т | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,613 | 0 |
| 93 | Ленина,92(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,06877 |  |  |  | 0,06877 | 105,553 | 0 |
| 94 | Ленина,94 аптека Афонина | Афонина Е.А. 75Т | 0,002657 |  |  |  | 0,002657 | 6,313 | 0 |
| 95 | Ленина,94 кв.2 турфирма Либерти | ООО Либерти 219 | 0,003589 |  |  |  | 0,003589 | 8,531 | 0 |
| 96 | Ленина,94 маг."Цветы" Галантус | ОАО Галантус191Т | 0,0095 |  |  |  | 0,0095 | 21,379 | 0 |
| 97 | Ленина,94 магазин Времена года | Времена года 271 | 0,002191 |  |  |  | 0,002191 | 4,784 | 0 |
| 98 | Ленина,94 магазин Романова | Романова 541 | 0,002342 |  |  |  | 0,002342 | 5,11 | 0 |
| 99 | Ленина,94(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,070929 |  |  |  | 0,070929 | 117,068 | 0 |
| 100 | Ленина,96 ж/дом ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,004317 |  |  |  | 0,004317 | 58,786 | 0 |
| 101 | Ленина,96 магазин "Тик-Так" Доронина | ИП Доронина 233 | 0,005369 |  |  |  | 0,005369 | 11,721 | 0 |
| 102 | Ленина,96 ювелирная мастерская Беляев | Беляев В.275 | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
| 103 | Ленина,96а магазин | Петров В.Н. 427Т | 0,05982 |  |  |  | 0,05982 | 132,65 | 2,07 |
| 104 | Ленина,98 ж/дом ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,067601 |  |  |  | 0,067601 | 115,633 | 0 |
| 105 | Ленина,98 магазин "Модный базар"Кудрявц. | Кудрявцев 28Т | 0,004851 |  |  |  | 0,004851 | 11,646 | 0 |
| 106 | Ленина,98 магазин Кудрявцев | Кудрявцев 184 | 0,002291 |  |  |  | 0,002291 | 5,002 | 0 |
| 107 | Ленина,98 магазин Кудрявцев | Кудрявцев И. 374 | 0,005001 |  |  |  | 0,005001 | 10,916 | 0 |
| 108 | Ленина,98 промтоварный магазин Беляев | Беляев В.278 | 0,002425 |  |  |  | 0,002425 | 5,294 | 0 |
| 109 | Ленина,98 ювелир.маг."У Никитской"Серкот | ООО"Серкото" 14Т | 0,002634 |  |  |  | 0,002634 | 6,26 | 0 |
| 110 | Московская,10 ателье | ООО"Славянка587Т | 0,10546 |  |  |  | 0,10546 | 250,629 | 0 |
| 111 | Московская,13 Дет.шк.искусств N1 | Школа искусN1 5Т | 0,092063 |  |  |  | 0,092063 | 207,99 | 0,808 |
| 112 | Московская, 17 магазин Букет вин | Букет вин 19 Т | 0,002894 |  |  |  | 0,002894 | 6,317 | 0 |
| 113 | Московская, 17 офис Букет вин | Букет вин 19 Т | 0,002849 |  |  |  | 0,002849 | 6,773 | 0 |
| 114 | Московская,17 пристройка к магазину | Букет вин 19 Т | 0,0119 |  |  |  | 0,0119 | 29,015 | 3,039 |
| 115 | Московская,17(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,063383 |  |  |  | 0,063383 | 110,502 | 0 |
| 116 | Московская, 17/3 "Спорттовары" | Богданова 595 | 0,008267 |  |  |  | 0,008267 | 18,046 | 0 |
| 117 | Московская, 17а магазин Марго | СюринС.И 64 Т | 0,00276 |  |  |  | 0,00276 | 6,094 | 0,069 |
| 118 | Московская, 17а магазин Элегант | Сюрин С.И. 64 Т | 0,00319 |  |  |  | 0,00319 | 7,614 | 0,034 |
| 119 | Московская, 17а магазин Элегант | Сюрин С.И. 64 Т | 0,002827 |  |  |  | 0,002827 | 6,344 | 0,173 |
| 120 | Московская, 17а продуктовый магазин | СюринС.И. 64Т | 0,003914 |  |  |  | 0,003914 | 8,612 | 0,069 |
| 121 | Московская,17пр.ж/д ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,124476 |  |  |  | 0,124476 | 333,466 | 0 |
| 122 | Московская,18,ж.д. ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,102758 |  |  |  | 0,102758 | 150,493 | 0 |
| 123 | Московская, 18/64 магазин Закарюкина | Закарюкина Н.268 | 0,003713 |  |  |  | 0,003713 | 8,105 | 0 |
| 124 | Московская,19 ж/д.фл.ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,015356 |  |  |  | 0,015356 | 20,643 | 0 |
| 125 | Московская, 19 магазин женской одежды Мам | Мамонтов С.О.360 | 0,00086 |  |  |  | 0,00086 | 2,044 | 0 |
| 126 | Московская, 19 магазин Стоклайн Мамонтов | Мамонтов С.О.360 | 0,002115 |  |  |  | 0,002115 | 5,026 | 0 |
| 127 | Московская,19 магазин Яцевич | Яцевич 60 | 0,00129 |  |  |  | 0,00129 | 3,067 | 0 |
| 128 | Московская,19(ж.дом) ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,002177 |  |  |  | 0,002177 | 35,84 | 0 |
| 129 | Московская, 19/2 нежилое помещение Медвед | Медведев 30Т | 0,003792 |  |  |  | 0,003792 | 10,236 | 0,323 |
| 130 | Московская,20 магазин "Сафьян"Бронникова | ИП Бронникова325 | 0,002225 |  |  |  | 0,002225 | 4,856 | 0 |
| 131 | Московская ,20 магазин Беловинцева | Беловинцева 31 Т | 0,002559 |  |  |  | 0,002559 | 6,144 | 0 |
| 132 | Московская,20 промтовар.магазин Гуреенк. | Гуреенкова15Т | 0,005586 |  |  |  | 0,005586 | 12,193 | 0 |
| 133 | Московская,20 Салон бракосочетания Горб. | Горбытсправка534 | 0,006347 |  |  |  | 0,006347 | 16,593 | 0 |
| 134 | Московская,20(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,107766 |  |  |  | 0,107766 | 242,424 | 0 |
| 135 | Московская ,22 магазин | Кимберлит 536 Т | 0,0259 |  |  |  | 0,0259 | 56,536 | 0 |
| 136 | Московская,22 магазин "Мясо"Проник | Проник Н.П. 393 | 0,004215 |  |  |  | 0,004215 | 9,613 | 0,413 |
| 137 | Московская ,22 магазин Матвеева | ИП Матвеева 617 | 0,004176 |  |  |  | 0,004176 | 10,303 | 0,38 |
| 138 | Московская ,22 потери | Кимберлит 536 Т |  |  |  |  |  | 0,324 | 0,324 |
| 139 | Московская,22(ж.дом) ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 15,015 | 0 |
| 140 | Московская ,24 магазин | Конина О.В.324Т | 0,007577 |  |  |  | 0,007577 | 16,539 | 0 |
| 141 | Московская ,24 магазин | Северин 279 Т | 0,0039 |  |  |  | 0,0039 | 8,513 | 0 |
| 142 | Московская,24 магазин Юлия | Северин В.279 Т | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 10,913 | 0 |
| 143 | Московская,5 административное здание | Альфа-сити 638 Т | 0,10363 |  |  |  | 0,10363 | 246,281 | 0 |
| 144 | Московская,7 офис Дет.озд.центр | Дет.озд. центр 1Т | 0,017703 |  |  |  | 0,017703 | 42,073 | 0 |
| 145 | Московская,7 Фонд милосердия | Фонд милосер.528 | 0,004421 |  |  |  | 0,004421 | 1,791 | 0 |
| 146 | Московская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,107871 |  |  |  | 0,107871 | 288,015 | 0 |
| 147 | Театральная,11 администр.помещение 2 эт. | Промавтоком 212Т | 0,017257 |  |  |  | 0,017257 | 41,012 | 0 |
| 148 | Театральная,11 маг."Надежда" | ООО"Надежда"588Т | 0,017914 |  |  |  | 0,017914 | 40,69 | 1,588 |
| 149 | Театральная,11 Офис-магазин | ООО"Надежда"588Т | 0,0146 |  |  |  | 0,0146 | 42,181 | 10,31 |
| 150 | Театрал ьная,11 ,Торг.сервис | ООО"Торг.сер592Т | 0,010119 |  |  |  | 0,010119 | 24,048 | 0 |
| 151 | Театральная,11а гараж | Город, Дума 27Т |  |  |  |  |  | 1,382 | 1,382 |
| 152 | Театральная,11а гараж | Город, Дума 27Т | 0,046 |  |  |  | 0,046 | 90,587 | 0 |
| 153 | Театральная,13/47 | ООО "МБМ" 540 Т | 0,002634 |  |  |  | 0,002634 | 7,308 | 1,381 |
| 154 | Театральная,13/47 | ООО "МБМ" 540 Т | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 5,012 | 0,485 |
| 155 | Театральная,13/47 кафе "Сластена" | Эвридика 482 Т | 0,003328 |  |  |  | 0,003328 | 9,595 | 2,105 |
| 156 | Театральная,15(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,019 |  |  |  | 0,019 | 31,647 | 0 |
| 157 | Театральная,17 магазин "Фунтик" Бровкин | Бровкин 334 | 0,003027 |  |  |  | 0,003027 | 6,608 | 0 |
| 158 | Театральная,17 склад Слонков | Слонков 620 Т | 0,006072 |  |  |  | 0,006072 | 13,254 | 0 |
| 159 | Театральная,17(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 33,39 | 0 |
| 160 | Театральная,19 магазин | Слонков 620 Т | 0,011842 |  |  |  | 0,011842 | 30,809 | 4,959 |
| 161 | Театральная,19 пристройка | Слонков 620 Т | 0,016256 |  |  |  | 0,016256 | 37,629 | 2,145 |
| 162 | Театральная,21 магазин "Версаль"Савинк. | Савинкина 179 | 0,004144 |  |  |  | 0,004144 | 9,046 | 0 |
| 163 | Театральная,21 стр.3 маг. "Олерон"Орехов | Орехов В.А. 251 | 0,002843 |  |  |  | 0,002843 | 6,828 | 0 |
| 164 | Театральная,21(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,023 |  |  |  | 0,023 | 53,438 | 0 |
| 165 | Театральная,21/2 магазин Голубкова | Голубкова 134 | 0,00271 |  |  |  | 0,00271 | 5,914 | 0 |
| 166 | Театральная,21/43 маг."Колибри" Ченцов | Ченцов А. Г.25Т | 0,003078 |  |  |  | 0,003078 | 6,718 | 0 |
| 167 | Театральная,23 кафе | Рыженкова Л.535Т | 0,040335 |  |  |  | 0,040335 | 88,045 | 0 |
| 168 | Театральная,23 потери | Рыженкова Л.535Т |  |  |  |  |  | 5,659 | 5,659 |
| 169 | Театральная,25 магазин | Лукин С.В.625Т | 0,003579 |  |  |  | 0,003579 | 7,813 | 0 |
| 170 | Театральная,25 магазин Гореликова | Гореликова392 | 0,00291 |  |  |  | 0,00291 | 6,352 | 0 |
| 171 | Театральная,25 офис Писарев | Писарев В.В.567Т | 0,003549 |  |  |  | 0,003549 | 8,435 | 0 |
| 172 | Театральная,25(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,085966 |  |  |  | 0,085966 | 184,429 | 0 |
| 173 | Театральная,27(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,079 |  |  |  | 0,079 | 317,338 | 0 |
| 174 | Театральная,29(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,16738 |  |  |  | 0,16738 | 378,714 | 0 |
| 175 | Театральная,7 магазин "Мишка" | Остроленка167Т | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 | 16,134 | 3,91 |
| 176 | Театральная,7 турфирма | Остроленка167Т | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 | 12,861 | 2,404 |
| 177 | Театральная,9 ж.д. ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 34,72 | 0 |
| 178 | Театральная,9 магазин "Авто-сам"Антонен. | Антоненко 48 Т | 0,001204 |  |  |  | 0,001204 | 2,63 | 0 |
| 179 | Театральная,9 магазин "Одисей" Терра | ООО Терра 524 | 0,0142 |  |  |  | 0,0142 | 33,746 | 0 |
| 180 | Театральная,9 нежилое помещение | МЦ"Здоровье"622Т | 0,033456 |  |  |  | 0,033456 | 82,794 | 3,285 |

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Московская 309корп.1,ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,193506 |  |  |  | 0,193506 | 499,856 | 0 |
| 2 | Московская 309корп.1,ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,053911 |  | 0,053911 | 193,632 | 0 |
| 3 | Московская ,299-виварий | Ветлаборатор. Т | 0,007942 |  |  |  | 0,007942 | 18,874 | 0 |
| 4 | Московская ,299-гараж | Ветлаборатор. Г |  |  | 0,000571 |  | 0,000571 | 16,386 | 15,427 |
| 5 | Московская ,299-гараж от. | Ветлаборатор. Т | 0,02385 |  |  |  | 0,02385 | 49,591 | 6,894 |
| 6 | Московская,299-Облветлаб.кор.1 | Ветлаборатор. Г |  |  | 0,018333 |  | 0,018333 | 29,278 | 11,361 |
| 7 | Московская ,299 адм.здан. | ГПЗооветснаб Т | 0,088213 |  |  |  | 0,088213 | 209,64 | 0 |
| 8 | Московская ,299 б-адм .здание | Ветлаборатор. Т | 0,005131 |  |  |  | 0,005131 | 17,847 | 5,653 |
| 9 | Московская,299 биохимлабор.2 корпус | Ветлаборатор. Г |  |  | 0,016594 |  | 0,016594 | 24,093 | 11,484 |
| 10 | Московская,299 биохимлабор.2 корпус от | Ветлаборатор. Т | 0,042161 |  |  |  | 0,042161 | 114,291 | 14,095 |
| 11 | Московская ,299 жил .дом | ЭРСУ-12 Т | 0,058538 |  |  |  | 0,058538 | 114,044 | 0 |
| 12 | Московская,299 лаб.корп.-корпус N 3 | Ветлаборатор. Г |  |  | 0,005186 |  | 0,005186 | 19,855 | 15,915 |
| 13 | Московская ,299 Облветлаб.кор.1 от | Ветлаборатор. Т | 0,067075 |  |  |  | 0,067075 | 163,575 | 4,169 |
| 14 | Московская ,299а-ж/дом | ЭРСУ-12 Т | 0,067651 |  |  |  | 0,067651 | 143,423 | 0 |
| 15 | Московская ,299б-гаражи | Ветлаборатор. Т | 0,004424 |  |  |  | 0,004424 | 17,496 | 9,574 |
| 16 | Московская,299лаб.корп.-корпус № 3 от | Ветлаборатор. Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 172,216 | 8,233 |
| 17 | Московская,301 жил.дом | ЭРСУ-12 Т | 0,056488 |  |  |  | 0,056488 | 116,907 | 0 |
| 18 | Московская,303 жил.дом | ЭРСУ-12 Т | 0,056313 |  |  |  | 0,056313 | 116,277 | 0 |
| 19 | Московская,305 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,03772 |  |  |  | 0,03772 | 65,121 | 0 |
| 20 | Московская,307 жил.дом | МУП Моск.ок.Т | 0,067604 |  |  |  | 0,067604 | 144,214 | 0 |
| 21 | Московская,309-5 эт.жил.дом | ЭРСУ-12 Т | 0,071094 |  |  |  | 0,071094 | 144,088 | 0 |
| 22 | ПС Моск.299-ЖРЭУ-16-Учхоз,32 | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,004588 |  | 0,004588 | 0 | 0 |
| 23 | ПС Моск.299 ЭРСУ-12 | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,010386 |  | 0,010386 | 88,008 | 0 |
| 24 | Учхоз,32-2 эт. жил.дом | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,002496 |  | 0,002496 | 0 | 0 |

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Московская 313,ж.д.гвс | СтройСервис Г |  |  | 0,050193 |  | 0,050193 | 180,276 | 0 |
| 2 | Московская 313,ж.д.от. | СтройСервис Т | 0,252821 |  |  |  | 0,252821 | 771,904 | 0 |
| 3 | Московская 313а,ж.д.гвс | ООО ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 4 | Московская 313а,ж.д.от. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,185695 |  |  |  | 0,185695 | 492,184 | 0 |
| 5 | Московская 315,ж.д.гвс | ЗАО Система Г |  |  | 0,033462 |  | 0,033462 | 120,18 | 0 |
| 6 | Московская 315,ж.д.от. | ЗАО Система Т | 0,252821 |  |  |  | 0,252821 | 709,135 | 0 |
| 7 | Московская 315к.1,ж.д.гвс | ООО ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 8 | Московская 315к.1,ж.д.от. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,192329 |  |  |  | 0,192329 | 495,803 | 0 |
| 9 | Московская 315к.2,ж.д.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,012393 |  | 0,012393 | 44,508 | 0 |
| 10 | Московская 315к.2,ж.д.от. | ЗАО Октябр.ок Т | 0,149484 |  |  |  | 0,149484 | 381,199 | 0 |
| 11 | Московская 315к.3,ж.д.гвс | ООО"УК Моск.окр. |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 155,796 | 0 |
| 12 | Московская 315к.3,ж.д.от. | ООО"УК Моск.окр. | 0,374 |  |  |  | 0,374 | 1038,429 | 0 |
| 13 | Московская 315к.4,ж.д.гвс | ООО"УК Моск.окр. |  |  | 0,037359 |  | 0,037359 | 126,864 | 0 |
| 14 | Московская 315к.4,ж.д.от. | ООО"УК Моск.окр. | 0,277 |  |  |  | 0,277 | 772,513 | 0 |
| 15 | Московская 315к.5,ж.д.гвс | ООО ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,052433 |  | 0,052433 | 178,044 | 0 |
| 16 | Московская 315к.5,ж.д.от. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,282747 |  |  |  | 0,282747 | 795,067 | 0 |
| 17 | Московская 315к.6,ж.д.гвс | ООО ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 106,824 | 0 |
| 18 | Московская 315к.6,ж.д.от. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,405903 |  |  |  | 0,405903 | 1028,398 | 0 |
| 19 | Московская 317,ж.д.гвс | ООО ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,050193 |  | 0,050193 | 180,276 | 0 |
| 20 | Московская 317,ж.д.от. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,26713 |  |  |  | 0,26713 | 745,696 | 0 |
| 21 | Московская 319,ж.д.гвс | ЗАО Система Г |  |  | 0,013978 |  | 0,013978 | 51,192 | 0 |
| 22 | Московская 319,ж.д.от. | ЗАО Система Т | 0,08992 |  |  |  | 0,08992 | 199,059 | 0 |
| 23 | Московская,311 администр.здание | УФС по вет.над51 | 0,197049 |  |  |  | 0,197049 | 472,488 | 4,194 |
| 24 | Московская,311 потери до узла учета | УФС по вет.над51 |  |  |  |  |  | 1,295 | 1,295 |
| 25 | Московская,311. офис | ФАЛМА-ЗооВетТ | 0,014786 |  |  |  | 0,014786 | 26,744 | 0,272 |
| 26 | Московская,313, магазин"Продукты" | ПО"Северное" 568 |  |  | 0,003146 |  | 0,003146 | 4,781 | 0 |
| 27 | Московская,313,магазин"Продукты" | ПО"Северное" 568 | 0,016927 |  |  |  | 0,016927 | 36,949 | 0 |
| 28 | Московская,315 офис | ПО"Северное" 568 | 0,014235 |  |  |  | 0,014235 | 33,828 | 0 |
| 29 | Московская,315, офис | ПО"Северное" 568 |  |  | 0,000635 |  | 0,000635 | 0,553 | 0 |
| 30 | Московская,315,к.1 Муз.школа | ДШИN8 30 Т | 0,02264 |  |  |  | 0,02264 | 50,95 | 0 |
| 31 | Московская,315,к.3 Муз.школа | ДШИN8 30 Т | 0,02264 |  |  |  | 0,02264 | 50,95 | 0 |
| 32 | Московская,315,к.4 парикмахерская от | Лясоцкая Л.И.494 | 0,00436 |  |  |  | 0,00436 | 10,362 | 0 |
| 33 | Московская,315,к.4 парикмахерская | Лясоцкая Л.И.494 |  |  | 0,000504 |  | 0,000504 | 1,575 | 0 |
| 34 | Московская,315,корп.5-магазин от | ТрошинаА.В. 82 | 0,007305 |  |  |  | 0,007305 | 15,945 | 0 |
| 35 | Московская,315,корп.5-магазин гвс | ТрошинаА.В. 82 |  |  | 0,000983 |  | 0,000983 | 3,584 | 0 |
| 36 | Московская,319МДОУN90от | МБДОУN90 73 Т | 0,148 |  |  |  | 0,148 | 368,804 | 0 |
| 37 | Московская,319 МДОУ N90 гвс | МБДОУ N 90 73 Г |  |  | 0,044367 |  | 0,044367 | 57,807 | 0 |
| 38 | Московская,321,ж.д. 12ЖРЭУ | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,205677 |  |  |  | 0,205677 | 597,702 | 0 |
| 39 | ПС Моск.317 ЭРСУ-12 | ООО ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,237023 |  | 0,237023 | 912,816 | 0 |
| 40 | ПС Моск.317,ЗАО Система | ЗАО Система Г |  |  | 0,131369 |  | 0,131369 | 471,828 | 0 |
| 41 | ПС Моск.317,ООО Моск.окр. | ООО"УК Моск.окр. |  |  | 0,116188 |  | 0,116188 | 447,456 | 0 |
| 42 | ПС Московская,317 ЗАО | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,085204 |  | 0,085204 | 328,14 | 0 |
| 43 | Фалма,потери до узла учета | ФАЛМА-ЗооВетТ |  |  |  |  |  | 0,097 | 0,097 |

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Кирова,27 дом быта | "Дом быта" 43 Г |  |  | 0,016713 |  | 0,016713 | 17,421 | 0 |
| 2 | Кирова,27 Дом быта | Дом быта 43 Т | 0,3127 |  |  |  | 0,3127 | 743,141 | 0 |
| 3 | Кирова,27 Дом быта гвс потери | "Дом быта" 43 Г |  |  |  |  |  | 7,561 | 7,561 |
| 4 | Кирова,27 Дом быта потери отопл. | Дом быта 43 Т |  |  |  |  |  | 18,617 | 18,617 |
| 5 | Кирова,27 ООО стиль потери ГВС | ООО"Стиль" 559Г |  |  |  |  |  | 19,95 | 19,95 |
| 6 | Кирова,27 ТОО"Стиль" | ООО"Стиль" 559Г |  |  | 0,033667 |  | 0,033667 | 61,408 | 0 |
| 7 | Кирова,29 КФ МГЭИ | КФМГЭИ 97 Т | 0,132975 |  |  |  | 0,132975 | 300,357 | 1,109 |
| 8 | Кирова,29 ЧП Глотова О.Н. | КФМГЭИ 97 Т | 0,002925 |  |  |  | 0,002925 | 6,614 | 0,031 |
| 9 | Кирова,29 ЧП Кожевников А.Б. | КФМГЭИ 97Т | 0,00495 |  |  |  | 0,00495 | 11,169 | 0,031 |
| 10 | Кирова,29 ЧП Пахомов О.М. | КФМГЭИ 97Т | 0,0711 |  |  |  | 0,0711 | 160,605 | 0,601 |
| 11 | Кирова,29 ЧП Стаченко М.А. | КФМГЭИ 97Т | 0,01305 |  |  |  | 0,01305 | 29,493 | 0,127 |
| 12 | Кирова,31 Театр кукол | Театр кукол 114Т | 0,09785 |  |  |  | 0,09785 | 213,593 | 0 |
| 13 | Кирова,31 "Центральный | К/т Централ.270Т | 0,189 |  |  |  | 0,189 | 412,56 | 0 |
| 14 | Кирова,31 стр.3 офис | Милосердие 600 Т | 0,008902 |  |  |  | 0,008902 | 40,876 | 19,719 |
| 15 | Кирова,31/76 кафе-бар "Звездный" | ООО КСМУ 341 Т | 0,005678 |  |  |  | 0,005678 | 13,006 | 0,228 |
| 16 | Ленина 74 основное здание | Служба недв.460Г |  |  | 0,12168 |  | 0,12168 | 52,846 | 0 |
| 17 | Ленина 74 Пристройка | Служба недв.460Т | 0,1732 |  |  |  | 0,1732 | 411,616 | 0 |
| 18 | Ленина,70 | Упр.автонадз.40Т | 0,034352 |  |  |  | 0,034352 | 91,295 | 9,655 |
| 19 | Ленина,70 магазин | Актив-Инвест 30Г |  |  | 0,009495 |  | 0,009495 | 42,523 | 7,884 |
| 20 | Ленина,70 магазин | Актив-Инвест 30Т | 0,167795 |  |  |  | 0,167795 | 382,134 | 4,524 |
| 21 | Ленина,72 Адм.здание | Упр.ФСБ408Т | 0,19364 |  |  |  | 0,19364 | 469,632 | 9,44 |
| 22 | Ленина,72 гараж | Упр.ФСБ 408 Г |  |  | 0,009057 |  | 0,009057 | 23,6 | 0 |
| 23 | Ленина,72 гараж | Упр.ФСБ408Т | 0,11 | 0,16 |  |  | 0,27 | 761,83 | 0 |
| 24 | Ленина,72 поликлиника | Упр.ФСБ 408 Г |  |  | 0,0462 |  | 0,0462 | 86,883 | 2,613 |
| 25 | Ленина,72 Пристр.2 | Упр.ФСБ 408 Т | 0,09527 |  |  |  | 0,09527 | 214,397 | 0 |
| 26 | Ленина,72 пристройка | Упр.ФСБ 408 Г |  |  | 0,13325 |  | 0,13325 | 126,295 | 10,561 |
| 27 | Ленина,72 Склад | Упр.ФСБ 408 Т | 0,01919 |  |  |  | 0,01919 | 41,901 | 0,012 |
| 28 | Ленина,72 Спортзал | Упр.ФСБ 408 Г |  |  | 0,231 |  | 0,231 | 302,445 | 21,549 |
| 29 | Ленина,72 спортзал | Упр.ФСБ 408 Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 166,111 | 13,311 |
| 30 | Ленина,72 строение 1 | ЦПС 96Т | 0,178893 |  |  |  | 0,178893 | 406,434 | 3,85 |
| 31 | Ленина,72 строение 1 | Упр.ФСБ408Т | 0,035864 |  |  |  | 0,035864 | 85,232 | 0 |
| 32 | Ленина,74 пристройка | Служба недв.460Г |  |  | 0,06292 |  | 0,06292 | 32,792 | 0 |
| 33 | Ленина,76 админ.корпус N2 | Упр.ЦбРФ483Т | 0,096595 | 0,036135 |  |  | 0,13273 | 298,329 | 0 |
| 34 | Ленина,76 админ.корпус N2 | Упр.ЦБРФ483Г |  |  | 0,020913 |  | 0,020913 | 54,494 | 0 |
| 35 | Ленина,76 административный корпус N1 | Упр.ЦбРФ483Т | 0,7975 |  |  |  | 0,7975 | 1895,286 | 0 |
| 36 | Ленина,76 к.1 потери | Упр.ЦбРФ483Т |  |  |  |  |  | 6,804 | 6,804 |
| 37 | Ленина,76 к.2 потери от | Упр.ЦбРФ483Т |  |  |  |  |  | 1,981 | 1,981 |
| 38 | Ленина,76, к.2 потери гвс | Упр.ЦБРФ483Г |  |  |  |  |  | 2,779 | 2,779 |
| 39 | Ленина.74 Основное здание | Служба недв.460Т | 0,27645 |  |  |  | 0,27645 | 656,993 | 0 |
| 40 | Московская, 55 д/с N3 "Россиянка" | Россиянка 407 Т | 0,075 |  |  |  | 0,075 | 186,895 | 0 |
| 41 | Московская ,29а | ООО "Аккорд"366Т | 0,005645 |  |  |  | 0,005645 | 20,202 | 6,786 |
| 42 | Московская,31 кв.17 магазин Ларина | Ларина Г.В. 139 | 0,002308 |  |  |  | 0,002308 | 5,039 | 0 |
| 43 | Московская,31 кв.18 магазин Ларин | Ларин А.Н. 416 | 0,002107 |  |  |  | 0,002107 | 4,602 | 0 |
| 44 | Московская,31 кв.3 магазин Венера | Романова В.430 Т | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
| 45 | Московская,31 кв.32 магазин Гореликов | Гореликов В.М170 | 0,002877 |  |  |  | 0,002877 | 6,28 | 0 |
| 46 | Московская,31 кв.84 клиника Козлов И. | Козлов И.В. 584 | 0,002859 |  |  |  | 0,002859 | 6,795 | 0 |
| 47 | Московская,31 м-н Дамское счастьеДегтярь | ИПДегтярь 355 | 0,001957 |  |  |  | 0,001957 | 4,271 | 0 |
| 48 | Московская,31 магазин Козлов | Козлов 514 | 0,001388 |  |  |  | 0,001388 | 3,031 | 0 |
| 49 | Московская,31 магазин Чирин | Чирин В.А. 160 | 0,00265 |  |  |  | 0,00265 | 5,784 | 0 |
| 50 | Московская,31 магазин Данилова | Данилова Н.Ю.157 | 0,002693 |  |  |  | 0,002693 | 5,879 | 0 |
| 51 | Московская,31 магазин Егоренков | Егоренков 246 | 0,002141 |  |  |  | 0,002141 | 4,674 | 0 |
| 52 | Московская,31 магазин Ивасин | Ивасин Н.Н.383 | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 6,462 | 0 |
| 53 | Московская,31 магазин Купцова | Купцова М. 272 | 0,00281 |  |  |  | 0,00281 | 6,134 | 0 |
| 54 | Московская,31 магазин Лагутина | Лагутина В. 295 | 0,002659 |  |  |  | 0,002659 | 5,804 | 0 |
| 55 | Московская,31 магазин Лукашик | Лукашик Н.Л. 159 | 0,00265 |  |  |  | 0,00265 | 5,784 | 0 |
| 56 | Московская,31 магазин Пирожков | Пирожков Б.Е.99Т | 0,002742 |  |  |  | 0,002742 | 6,516 | 0 |
| 57 | Московская,31 магазин Якунина | Якунина Н.Э. 327 | 0,002425 |  |  |  | 0,002425 | 5,294 | 0 |
| 58 | Московская,31 магазин Якунина | Якунина Н.Э. 327 | 0,002208 |  |  |  | 0,002208 | 4,82 | 0 |
| 59 | Московская,31(ж.дом) ЖЭУ-2 | ООО ГУП | 0,278 |  |  |  | 0,278 | 899,178 | 0 |
| 60 | Московская,33 магазин | ИП.Ларина И.39 Т | 0,008447 |  |  |  | 0,008447 | 19,408 | 0,97 |
| 61 | Московская,52-магазин Игнатян | Игнатян В.С.419 | 0,003379 |  |  |  | 0,003379 | 7,375 | 0 |
| 62 | Московская,52(ж.дом) ЖЭУ-6 | ООО УК Мос.Окр. | 0,026 |  |  |  | 0,026 | 33,012 | 0 |
| 63 | Московская,52а(ж.дом) ЖЭУ-6 | Квартирант пл. Т | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 48,454 | 0 |
| 64 | Московская,53 адм.зд. | Кал.таможня 277Т | 0,040424 |  |  |  | 0,040424 | 96,069 | 0 |
| 65 | Московская,53 таможня | Кал.таможня 277Т |  |  |  |  |  | 24,623 | 24,623 |
| 66 | Московская,55а д/с N3 "Россиянка" | Россиянка 407 Г |  |  | 0,017842 |  | 0,017842 | 46,493 | 0 |
| 67 | ПС Московская,31 | ООО УК Мос.Окр. |  |  | 0,069403 |  | 0,069403 | 243,348 | 0 |
| 68 | Суворова,121-офисно-скл.пом. | Седов И.В.288Т | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 270,05 | 0 |
| 69 | Суворова,121 админ.здание | Калуга-Центр221Т | 0,81 |  |  |  | 0,81 | 1924,992 | 0 |
| 70 | Суворова,121 Калуга центр | Калуга-Центр221Г |  |  | 0,15 |  | 0,15 | 101,255 | 0 |
| 71 | Суворова,121 торговые помещения | ИП Бессонов 189Т | 0,05417 |  |  |  | 0,05417 | 118,246 | 0 |
| 72 | Суворова,123/50 9эт.ж.д. гвс | ООО УК Мос.Окр. |  |  | 0,032771 |  | 0,032771 | 111,276 | 0 |
| 73 | Суворова,123/50 9эт.ж.д. от. | ООО УК Мос.Окр. | 0,28 |  |  |  | 0,28 | 685,937 | 0 |
| 74 | Суворова,123/50 зоомагазин | ИП Котов А.М. 55 | 0,00286 |  |  |  | 0,00286 | 6,244 | 0 |
| 75 | Суворова,123/50 зоомагазин | ИП Котов А.М. 55 |  |  | 0,001514 |  | 0,001514 | 4,735 | 0 |
| 76 | Суворова,123/50 магазин Ляпичев | Ляпичев П.М. 269 | 0,001823 |  |  |  | 0,001823 | 3,98 | 0 |
| 77 | Суворова,123/50 магазин Ляпичев | Ляпичев П.М. 269 |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 4,346 | 0 |
| 78 | Суворова,123/50 магазин "Продукты" | Федотова Н.М.380 |  |  | 0,002622 |  | 0,002622 | 4,781 | 0 |
| 79 | Суворова,123/50 магазин "Продукты" | Федотова Н.М.380 | 0,020332 |  |  |  | 0,020332 | 44,382 | 0 |
| 80 | Суворова,123/50 офис Пономарева | ИП Пономарева553 |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,607 | 0 |
| 81 | Суворова,123/50 офис Пономарева | ИП Пономарева553 | 0,001845 |  |  |  | 0,001845 | 4,386 | 0 |
| 82 | Суворова,123/50 парикмахерская | Ревешнина Е. 421 | 0,00219 |  |  |  | 0,00219 | 5,206 | 0 |
| 83 | Суворова,123/50 парикмахерская | Ревешнина Е. 421 |  |  | 0,001078 |  | 0,001078 | 3,935 | 0 |
| 84 | Суворова,132 Приокская | ГП."Гост.Пр"445Г |  |  | 0,066733 |  | 0,066733 | 243,442 | 0 |
| 85 | Суворова,132,Гост."Приокская" | Гост.Приок.445Т | 0,26696 |  |  |  | 0,26696 | 634,441 | 0 |
| 86 | Суворова,137 Адм.зд.стр.А2 | УМВД 409 Т | 0,068798 |  |  |  | 0,068798 | 163,501 | 0 |
| 87 | Суворова,137 адм.зд.стр.А1 | УМВД 409 Т | 0,43 |  |  |  | 0,43 | 1021,909 | 0 |
| 88 | Суворова,137 Адм.здан.стр.А | УМВД 409 Т | 0,104257 |  |  |  | 0,104257 | 247,772 | 0 |
| 89 | Суворова,137 Поликлиника | Упр.ФСБ408Т | 0,32765 |  |  |  | 0,32765 | 818,546 | 2,07 |
| 90 | Суворова,139 Адм.зд. стр.Б | УМВД 409 Т | 0,142718 |  |  |  | 0,142718 | 339,174 | 0 |
| 91 | Суворова,139 Адм.зд.стр.2 | УМВД 409 Т | 0,321895 |  |  |  | 0,321895 | 781,571 | 16,577 |
| 92 | Суворова,139 Адм.зд.стр.А | УМВД 409 Т | 0,151377 |  |  |  | 0,151377 | 359,754 | 0 |
| 93 | Суворова,139 магазин | УМВД 409 Т | 0,004048 |  |  |  | 0,004048 | 8,837 | 0 |
| 94 | Суворова,139УВД | УМВД 409 Г |  |  | 0,066528 |  | 0,066528 | 75,055 | 17,272 |
| 95 | Суворова,139 часовня | УМВД 409 Т | 0,002351 |  |  |  | 0,002351 | 4,966 | 0 |

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Муратовский щебзавод, 19 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | МДОУ N 61 Елочка | Отд4 Елочка292 Т | 0,036012 |  |  |  | 0,036012 | 89,926 | 0,187 |
| 2 | Муратовский СКДЦ | МБУККДО 18 Т | 0,029763 |  |  |  | 0,029763 | 69,199 | 2,22 |
| 3 | Муратовский щ/з-д,контора | ООО"ЖРЭУ-11"354 | 0,001176 |  |  |  | 0,001176 | 8,429 | 5,635 |
| 4 | Муратовский щебзавод,10а,2эт.12кв.ж.дЖ11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 100,905 | 0 |
| 5 | Муратовский щебзавод,12а,3эт.24кв.ж.дЖ11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,093 |  |  |  | 0,093 | 199,493 | 0 |
| 6 | Муратовский щебзавод,16,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 17,997 | 0 |
| 7 | Муратовский щебзавод,23,2эт.16кв.ж.ЖР-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,056 |  |  |  | 0,056 | 102,76 | 0 |
| 8 | Муратовский щебзавод,24,2эт.16кв.ЖР-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 134,582 | 0 |
| 9 | Муратовский щебзавод,25,2эт.16кв.ж.дЖ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,057 |  |  |  | 0,057 | 103,628 | 0 |
| 10 | Муратовский щебзавод,26 ЖРЭУ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,064 |  |  |  | 0,064 | 114,625 | 0 |
| 11 | Муратовский щебзавод,27 ЖРЭУ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,061 |  |  |  | 0,061 | 113,309 | 0 |
| 12 | Муратовский щебзавод,29,2эт.24кв.ж.дЖ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,065 |  |  |  | 0,065 | 112,952 | 0 |
| 13 | Муратовский щебзавод,6,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,013 |  |  |  | 0,013 | 15,729 | 0 |
| 14 | Муратовский щебзавод,7,3эт.33кв.ж.д.ЖР11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,138 |  |  |  | 0,138 | 306,159 | 0 |
| 15 | Муратовский щебзавод,8а ЖРЭУ-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,066 |  |  |  | 0,066 | 129,437 | 0 |
| 16 | Муратовский щебзавод.22,2эт.8кв.ж.д.Ж-11 | ЖРЭУ-11 Т | 0,051 |  |  |  | 0,051 | 86,492 | 0 |
| 17 | ОПС "Муратовский Щебзавод" | Почта России 192 | 0,003042 |  |  |  | 0,003042 | 7,273 | 0,045 |
| 18 | Фельдшерско-акушерский пункт | Гор.поликл.6 Т | 0,002657 |  |  |  | 0,002657 | 22,001 | 15,688 |
| 19 | Школа на 192 уч-ся | Ср.школаN41 209Т | 0,110801 |  |  |  | 0,110801 | 249,349 | 0 |

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Московская,218-аптека | Афонина Е.Н.72 | 0,0098 |  |  |  | 0,0098 | 21,392 | 0 |
| 2 | Московская,218-ж/д,1963г.от | ООО"Моск.окр." | 0,184 |  |  |  | 0,184 | 430,696 | 0 |
| 3 | Московская,218-маг."Брабион" | Игнатян Г.С. 103 | 0,002808 |  |  |  | 0,002808 | 6,32 | 0 |
| 4 | Московская,218-прод.маг. | Терещенко Н.В366 | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
| 5 | Московская,228-"Мясная лавка" | Проник Н.П.414 | 0,003228 |  |  |  | 0,003228 | 7,045 | 0 |
| 6 | Московская,228-ж/д,1969г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,26558 |  |  |  | 0,26558 | 865,018 | 0 |
| 7 | Московская,230-ж/д,1967г.от | ООО"Моск.окр." | 0,195104 |  |  |  | 0,195104 | 528,003 | 0 |
| 8 | Московская,230-маг.строймат. | Баранова Л.П.435 | 0,012611 |  |  |  | 0,012611 | 27,528 | 0 |
| 9 | Московская,232-д/сN13"Кроха" | 15о.д/с13"Кроха" | 0,03754 |  |  |  | 0,03754 | 93,547 | 0 |
| 10 | Московская,232-ж/д,1957г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,067404 |  |  |  | 0,067404 | 131,81 | 0 |
| 11 | Н.Стройка,1-ж/д,1967г. | ЖРЭУ-21 Т | 0,18285 |  |  |  | 0,18285 | 460,222 | 0 |
| 12 | Н.Стройка,1 МДОУ-52 | 15о. д/с52114Т | 0,054973 |  |  |  | 0,054973 | 136,986 | 0 |
| 13 | Н.стройка,2-ООО"Торнадо" | ООО"Торнадо" | 0,008213 |  |  |  | 0,008213 | 17,927 | 0 |
| 14 | Н.Стройка,2ж/д,1971г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,424803 |  |  |  | 0,424803 | 984,263 | 0 |
| 15 | Н.Стройка,3-ж.дом 1976г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 164,283 | 0 |
| 16 | пер.Литейный,7-здание женской консультии | Поликл.2 524Т | 0,05532 |  |  |  | 0,05532 | 137,852 | 0 |
| 17 | Тельмана,10-ж.д.1984г.от | ЖРЭУ-21 Т | 0,399255 |  |  |  | 0,399255 | 935,326 | 0 |
| 18 | Тельмана,10-неж.пом.Григорян А.Л. | Григорян А.Л.358 | 0,002599 |  |  |  | 0,002599 | 6,176 | 0 |
| 19 | Тельмана,10-ООО"Газсервис" | ООО"Газсерв. 143 | 0,0046 |  |  |  | 0,0046 | 10,04 | 0 |

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 31, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гр.шоссе,26-ж/д, 1959г. | ЗаботаПл юс-Базис | 0,060695 |  |  |  | 0,060695 | 144,244 | 0 |
| 2 | Гр.шоссе,32-общ.1957г. | УК Кал-Зак/Базис | 0,072042 |  |  |  | 0,072042 | 171,211 | 0 |
| 3 | Гр.шоссе,32а-ж.д. 5эт. гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,02028 |  | 0,02028 | 67,815 | 0 |
| 4 | Гр.шоссе,32а-ж.д.1991г. от. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,170285 |  |  |  | 0,170285 | 404,689 | 0 |
| 5 | Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова | Горбунова И.В. |  |  | 0,000571 |  | 0,000571 | 0,959 | 0 |
| 6 | Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова И.В. | Горбунова И.В. | 0,0031 |  |  |  | 0,0031 | 7,368 | 0 |
| 7 | Гр.шоссе,34-ж/д, 1960г. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,096263 |  |  |  | 0,096263 | 228,773 | 0 |
| 8 | Гр.шоссе,34а-ж/д, 1959г. | ООО"Мос.ок. Базис | 0,093998 |  |  |  | 0,093998 | 223,389 | 0 |
| 9 | Гр.шоссе,36/1-ж/д, 1965г. | ЗАО Окт. Базис | 0,12122 |  |  |  | 0,12122 | 288,083 | 0 |
| 10 | Гр.шоссе,36/1-пром.маг. | Скалозуб Е.И 375 | 0,0025 |  |  |  | 0,0025 | 5,457 | 0 |
| 11 | Гр.шоссе,38-ж/д, 1955г. | МУП УК М.о Базис | 0,039876 |  |  |  | 0,039876 | 94,765 | 0 |
| 12 | Гр.шоссе,50-общ. 2эт. гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,009257 |  | 0,009257 | 37,836 | 0 |
| 13 | Заводская, 19-" Дикси" | ЗАО"Дикси Юг"500 | 0,038325 |  |  |  | 0,038325 | 86,247 | 0 |
| 14 | Заводская,19-ж/д, 1974г. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,232022 |  |  |  | 0,232022 | 551,408 | 0 |
| 15 | Заводская, 19-кафе, Рыжикова | Рыжикова И.А. | 0,001956 |  |  |  | 0,001956 | 4,4 | 0 |
| 16 | Заводская, 19-пром.маг. | Фетисов Н.И. | 0,002291 |  |  |  | 0,002291 | 5,002 | 0 |
| 17 | Заводская, 19-салон красоты | Лубенский С.А. | 0,002652 |  |  |  | 0,002652 | 6,302 | 0 |
| 18 | Калужская,33-общ.1977г. от. | УК Кал-Зак/Базис | 0,258458 |  |  |  | 0,258458 | 614,233 | 0 |
| 19 | Калужская,33-общ.5эт. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,09504 |  | 0,09504 | 346,707 | 0 |
| 20 | Калужская,34-Баня N3 гвс | Упр.комп.обс.3Г |  |  | 0,1122 |  | 0,1122 | 375,198 | 0 |
| 21 | Калужская,34-Баня N3 от. | Упр.комп.обс.3Т | 0,06508 |  |  |  | 0,06508 | 178,418 | 0 |
| 22 | Калужская,34 потери до т/сч. | Упр.комп.обс.3Т |  |  |  |  |  | 2,758 | 2,758 |
| 23 | Калужская,34 потери до т/сч. | Упр.комп.обс.3Г |  |  |  |  |  | 5,635 | 5,635 |
| 24 | Калужская,48-ж/д, 1971г. | ЗАО Окт. Базис | 0,180623 |  |  |  | 0,180623 | 429,256 | 0 |
| 25 | Клюквина,1-ж/д, 1986 г. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,314731 |  |  |  | 0,314731 | 747,969 | 0 |
| 26 | Клюквина,1-маг."Магнит" | ЗАО"Тандер"608т | 0,031242 |  |  |  | 0,031242 | 68,197 | 0 |
| 27 | Клюквина,3-ж/д,1992г.9эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
| 28 | Маяковского,9-ж/д, 1984г. | ООО"Мос.ок. Базис | 0,200771 |  |  |  | 0,200771 | 477,14 | 0 |
| 29 | Молодежная,11-ж/д, 1996г.10эт. гвс | Белый город Г |  |  | 0,084656 |  | 0,084656 | 284,88 | 0 |
| 30 | Молодежная, 11 -магазин/бывш .кв.3/ | Солнцева Л.А.566 |  |  | 0,000489 |  | 0,000489 | 0,67 | 0 |
| 31 | Молодежная, 11,к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,01797 |  | 0,01797 | 64,548 | 0 |
| 32 | Молодежная, 14-ж. д. 1960г. | МУП УК М.о Базис | 0,019817 |  |  |  | 0,019817 | 47,096 | 0 |
| 33 | Молодежная,19/14-ж.д.5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,034701 |  | 0,034701 | 126,588 | 0 |
| 34 | Молодежная, 19/14-ж/д , 1984г. от. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,284928 |  |  |  | 0,284928 | 677,142 | 0 |
| 35 | Молодежная, 19/14-центр ДОД от | 6о. Центр ДОД 56Т | 0,02272 |  |  |  | 0,02272 | 53,994 | 0 |
| 36 | Молодежная, 19/14-центр ДОД гвс. | 6о. Центр ДОД 56Г |  |  | 0,005053 |  | 0,005053 | 6,147 | 0 |
| 37 | Молодежная ,2-ж/д, 1959г. | Квар.плюс Базис | 0,058439 |  |  |  | 0,058439 | 138,882 | 0 |
| 38 | Молодежная,2-парикм."Аннушка" | Головина Л.Г.426 | 0,002055 |  |  |  | 0,002055 | 4,625 | 0 |
| 39 | Молодежная,20-ж/д, 1989г. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,364304 |  |  |  | 0,364304 | 865,78 | 0 |
| 40 | Молодежная ,20-неж.пом. | Упр.комп.обс.601 | 0,022501 |  |  |  | 0,022501 | 53,475 | 0 |
| 41 | Молодежная,3-ж/д, 1965г. | ЗАО Окт. Базис | 0,116846 |  |  |  | 0,116846 | 277,689 | 0 |
| 42 | Молодежная,4-ж/д, 1960г. | ЗАО Окт. Базис | 0,034765 |  |  |  | 0,034765 | 82,62 | 0 |
| 43 | Молодежная,5-школа N12 | 6о.шк.12 119 Г |  |  | 0,036055 |  | 0,036055 | 103,441 | 0,1 |
| 44 | Молодежная ,6-ж/д, 1960г. | ЗАО Окт. Базис | 0,052189 |  |  |  | 0,052189 | 124,029 | 0 |
| 45 | Молодежная,6-контора ЗАО УК Окт.окр. | ЗАОУКОкт.окр. | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 | 10,458 | 0 |
| 46 | Молодежная,6-контораООО"ЖилСерви" | ООО"ЖилСерви"476 | 0,005617 |  |  |  | 0,005617 | 13,349 | 0 |
| 47 | Молодежная,8-МДОУ 45"Огонек" | 6о.д/с Огонек 2Г |  |  | 0,063766 |  | 0,063766 | 152,311 | 0 |
| 48 | Молодежная,8 -МДОУ-45 | 6о."Огонек"N 45 | 0,225 | 0,02104 |  |  | 0,24604 | 633,156 | 0 |
| 49 | Моторная,30а-ж.д.1988г. | УК БелГор./Базис | 0,196842 |  |  |  | 0,196842 | 467,802 | 0 |
| 50 | Моторная,4-"Нептун-2"администр.зд | ЗАО "Нептун2"292 | 0,008112 |  |  |  | 0,008112 | 19,278 | 0 |
| 51 | Моторная,4-общ.1966г. | УК Кал-Зак/Базис | 0,178553 |  |  |  | 0,178553 | 405,069 | 0 |
| 52 | Моторная ,4-пом .общ. 1 этаж | Щипунов М.В.262 | 0,0117 |  |  |  | 0,0117 | 26,331 | 0 |
| 53 | Моторная,4 отд.8608 СБ РФ | Кал.отд.СБ 604т | 0,006201 |  |  |  | 0,006201 | 13,954 | 0 |
| 54 | Новаторская,13-ж/д, 1988г. | СтройСервис-Базс | 0,423579 |  |  |  | 0,423579 | 1006,65 | 0 |
| 55 | Новаторская,32-общежитие от | ОООНашТайф-Базис | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 594,134 | 0 |
| 56 | Новаторская,32 общ. потери от | ОООНашТайф-Базис |  |  |  |  |  | 8,257 | 8,257 |
| 57 | Новаторская,5/1-ж/д, 1973г. | ЗАО Окт. Базис | 0,207218 |  |  |  | 0,207218 | 492,46 | 0 |
| 58 | Новаторская,5/1-промт.маг. | ЛавренчукО 197 | 0,006 |  |  |  | 0,006 | 13,097 | 0 |
| 59 | Новаторская ,6-ж.д 1996г. от. | НПП"Союз"/Базис/ | 0,133382 |  |  |  | 0,133382 | 316,987 | 0 |
| 60 | Новаторская,6-ж.д. 6эт. гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,011261 |  | 0,011261 | 40,056 | 0 |
| 61 | Платова,6а- школа "Гармония"гвс | Гармония 613 Г |  |  | 0,063 |  | 0,063 | 110,945 | 35,705 |
| 62 | Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 144,66 | 0 |
| 63 | Пригородная,11-ж/д , 1986г. от. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,302639 |  |  |  | 0,302639 | 719,231 | 0 |
| 64 | Пригородная, 13-ж.д.5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 65 | Проезжая,16-ж.д 5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
| 66 | Проезжая, 16-ж.д.1995г.5эт. от. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,148297 |  |  |  | 0,148297 | 352,433 | 0 |
| 67 | Проезжая,18-ж/д, 1978г. | ЗАО Окт. Базис | 0,15511 |  |  |  | 0,15511 | 368,624 | 0 |
| 68 | Проезжая,20-ж/д, 1990г. | ООО"ЖилСерви"Баз | 0,334222 |  |  |  | 0,334222 | 794,289 | 0 |
| 69 | Проезжая,23-ж/д, 1987г. | ЗАО Окт. Базис | 0,294403 |  |  |  | 0,294403 | 699,659 | 0 |
| 70 | ПС Клюквина,5 "Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,075522 |  | 0,075522 | 433,992 | 0 |
| 71 | ПС Клюквина,5 ООО Моск.окр. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,090626 |  | 0,090626 | 520,788 | 0 |
| 72 | ПС Клюквина.5"ЖилСерви" | ЖилСерви Г |  |  | 0,217658 |  | 0,217658 | 1250,784 | 0 |
| 73 | ПС Мол.3 Союз Новат.6 | НПП Союз Г |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 74 | ПС Молод. 3 Калуга - Заказчик | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 11,124 | 0 |
| 75 | ПС Молодежная,3 ЗАО | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,004648 |  | 0,004648 | 26,712 | 0 |
| 76 | ПС Молодежная,3 ООО"ЖилСерви" | ЖилСерви Г |  |  | 0,006971 |  | 0,006971 | 40,056 | 0 |

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево,  ул. Нижняя Усадебная, 2, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Дальняя 21,жил.дом гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,06578 |  | 0,06578 | 134,484 | 0 |
| 2 | Дальняя 21,жил.дом от | Калуга-заказ. Т | 0,153911 |  |  |  | 0,153911 | 283,388 | 0 |
| 3 | Дальняя 25,ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,043996 |  | 0,043996 | 158,016 | 0 |
| 4 | Дальняя 25,ж.д.от. | ЭРСУ-12Т | 0,279833 |  |  |  | 0,279833 | 765,009 | 0 |
| 5 | Дальняя 29,ж.д.гвс | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,050024 |  | 0,050024 | 164,7 | 0 |
| 6 | Дальняя 29,ж.д.от. | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,22225 |  |  |  | 0,22225 | 555,24 | 0 |
| 7 | Дальняя,23-МЧС России | ПССКал.обл. Г |  |  | 0,007 |  | 0,007 | 5,561 | 2,201 |
| 8 | Дальняя,23 МЧС | ПССКал.обл. Т | 0,04508 |  |  |  | 0,04508 | 112,323 | 5,188 |
| 9 | Дальняя,27-3 эт.ж/дом гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,04004 |  | 0,04004 | 81,852 | 0 |
| 10 | Дальняя ,27-жил .дом .от | Калуга-заказ. Т | 0,145945 |  |  |  | 0,145945 | 178,304 | 0 |
| 11 | Дал ьняя,3-соц.центр | Центрпооказ.Г |  |  | 0,288 |  | 0,288 | 529,793 | 287,873 |
| 12 | Дальняя,3 соц.центр | Центр по оказ. Т | 0,075852 |  |  |  | 0,075852 | 524,352 | 344,088 |
| 13 | Дорожная 31,9эт.ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,00721 |  | 0,00721 | 24,48 | 0 |
| 14 | Дорожная 31,9эт.ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,644246 |  |  |  | 0,644246 | 1528,128 | 0 |
| 15 | Дорожная 33 9эт.ж.д. от | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,601446 |  |  |  | 0,601446 | 1572,158 | 0 |
| 16 | Дорожная 33,9эт.ж.д.гвс | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,117975 |  | 0,117975 | 400,608 | 0 |
| 17 | Дорожная 34,9эт.ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,14157 |  | 0,14157 | 480,732 | 0 |
| 18 | Дорожная 34,9эт.ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,976254 |  |  |  | 0,976254 | 2521,68 | 0 |
| 19 | Дорожная, 15-жил.дом гвс | Непоср.Управл498 |  |  | 0,063826 |  | 0,063826 | 229,236 | 0 |
| 20 | Дорожная, 15 жил .дом от. | Непоср.Управл498 | 0,596758 |  |  |  | 0,596758 | 761,418 | 0 |
| 21 | Дорожная, 17-ш кола | Отдел-2 школ. Т | 0,482 |  |  |  | 0,482 | 1203,628 | 0 |
| 22 | Дорожная, 17-школа N 51 | Отдел-2 шк. Г |  |  | 0,014181 |  | 0,014181 | 36,952 | 0 |
| 23 | Дорожная,31-ПНС | Кал.обл.вод.515Т | 0,00896 |  |  |  | 0,00896 | 8,433 | 1,599 |
| 24 | Дорожная,31 кв.1-магазин | Запольский К. Т | 0,002944 |  |  |  | 0,002944 | 6,427 | 0 |
| 25 | Дорожная,32-маг."Магнит"гвс | ЗАО"Тандер"Г |  |  | 0,01352 |  | 0,01352 | 22,605 | 0 |
| 26 | Дорожная,32 маг.Магнит" | ЗАО"Тандер"Т | 0,064 |  |  |  | 0,064 | 139,703 | 0 |
| 27 | Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" | Отдел-"2Тер."Г |  |  | 0,066733 |  | 0,066733 | 166,61 | 79,666 |
| 28 | Дорожная,33а Д/сад"Терем-теремок"хозб | Отдел-2 Д/с"ТерТ | 0,025125 |  |  |  | 0,025125 | 62,742 | 0 |
| 29 | Дорожная,33а"Теремок" | Отдел-2 Д/с"ТерТ | 0,242176 |  |  |  | 0,242176 | 604,75 | 0 |
| 30 | Дорожная,34-Промбытсети гвс | ООО"Промбыт."Г |  |  | 0,0026 |  | 0,0026 | 7,973 | 0,518 |
| 31 | Дорожная,34 Промбытсети от | ООО"Промбытс.Т | 0,046 |  |  |  | 0,046 | 115,939 | 1,07 |
| 32 | Калужского ополчения 3,9эт.ж.д.от. | Забота Плюс Т | 0,692846 |  |  |  | 0,692846 | 1735,65 | 0 |
| 33 | Калужского ополчения 3,9эт.ж.д.гвс | Забота Плюс Г |  |  | 0,09438 |  | 0,09438 | 320,484 | 0 |
| 34 | Калужского ополчения 5,9эт.ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,7756 |  |  |  | 0,7756 | 1975,911 | 0 |
| 35 | Калужского ополчения 5,9эт.ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,107488 |  | 0,107488 | 365,004 | 0 |
| 36 | Калужского ополчения" ПНС | Кал.обл.вод.515Т | 0,004526 |  |  |  | 0,004526 | 12,128 | 4,025 |
| 37 | Калужского ополчения,7-потери от. | ЗАО Система Т |  |  |  |  |  | 6,147 | 6,147 |
| 38 | Калужского ополчения,7-потери гвс | ЗАО Система Г |  |  |  |  |  | 4,259 | 4,259 |
| 39 | Калужского Ополчения7,9эт.ж.д.от | ЗАО Система Т | 0,291029 |  |  |  | 0,291029 | 731,437 | 0 |
| 40 | Калужского Ополчения7.9эт.ж.д.гвс | ЗАО Система Г |  |  | 0,002085 |  | 0,002085 | 15,576 | 0 |
| 41 | Комсомольская 5,9эт.ж/дом от. | Калуга-заказ. Т | 0,393392 |  |  |  | 0,393392 | 967,148 | 0 |
| 42 | Комсомольская 5,9эт.ж/дом гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,182802 |  | 0,182802 | 344,964 | 0 |
| 43 | Комсомольская,5-библиотека | Библ.№16 Г |  |  | 0,000449 |  | 0,000449 | 0,584 | 0 |
| 44 | Комсомольская,5-ДШИ N 6 | ДШИ№6 Г |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 2,607 | 0 |
| 45 | Комсомольская,5 библиотека | Библ.N 16 510Т | 0,017541 |  |  |  | 0,017541 | 43,802 | 0 |
| 46 | Комсоморльская,5-ДШИ № 6 | ДШИ N 6 Т | 0,0754 |  |  |  | 0,0754 | 188,284 | 0 |
| 47 | Майская 3,9эт.ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,0544 |  | 0,0544 | 184,728 | 0 |
| 48 | Майская 32,9эт.ж.д.гвс | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,089792 |  | 0,089792 | 304,908 | 0 |
| 49 | Майская 32,9эт.ж.д.от. | ЗАО Октяб.ок.Т | 0,399412 |  |  |  | 0,399412 | 971,18 | 0 |
| 50 | Майская 34,ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,102245 |  | 0,102245 | 347,196 | 0 |
| 51 | Майская 34,ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,695546 |  |  |  | 0,695546 | 1873,382 | 0 |
| 52 | Майская 36,9эт.ж.д.гвс | Непоср.Управл498 |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 155,796 | 0 |
| 53 | Майская 36,9эт.ж.д.от | Непоср.Управл498 | 0,596758 |  |  |  | 0,596758 | 1418,215 | 0 |
| 54 | Майская15,6эт.ж.д.гвс | ЗАО Система Г |  |  | 0,121371 |  | 0,121371 | 431,772 | 0 |
| 55 | Московская 345,ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 60,096 | 0 |
| 56 | Московская 345,ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,203311 |  |  |  | 0,203311 | 509,775 | 0 |
| 57 | ПС Усад Непоср.управл. | Непоср.Управл498 |  |  | 0,164212 |  | 0,164212 | 632,436 | 0 |
| 58 | ПС Усад.ЗАО УК Окт.округ | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,240121 |  | 0,240121 | 924,792 | 0 |
| 59 | ПС Усад.ЗАО"Система" | ЗАО Система Г |  |  | 0,049468 |  | 0,049468 | 419,136 | 0 |
| 60 | ПС Усадеб. Калуга-Заказчик | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 11,928 | 0 |
| 61 | ПС Усадебн. ЭРСУ-12 | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,888447 |  | 0,888447 | 3421,74 | 0 |
| 62 | ПС Усадебная Забота плюс | Забота Плюс Г |  |  | 0,104181 |  | 0,104181 | 401,244 | 0 |
| 63 | Светлая 12,2эт.ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,008848 |  | 0,008848 | 32,592 | 0 |
| 64 | Светлая 12,2эт.ж.д.от. | ЭРСУ-12Т | 0,097361 |  |  |  | 0,097361 | 134,708 | 0 |
| 65 | Светлая 6,ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 66,768 | 0 |
| 66 | Светлая 6,ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,218544 |  |  |  | 0,218544 | 594,678 | 0 |
| 67 | Светлая 8,ж.д.гвс | ЭРСУ-12 Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 68 | Светлая 8,ж.д.от. | ЭРСУ-12 Т | 0,27835 |  |  |  | 0,27835 | 589,295 | 0 |
| 69 | Светлая,10-ДЮСШ БИ "Персей" | ДЮСШ"Персей"Т | 0,064 |  |  |  | 0,064 | 193,166 | 33,348 |
| 70 | Светлая, 14-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,023483 |  |  |  | 0,023483 | 22,003 | 0 |
| 71 | Светлая, 16-база | Автотр.предп.Г |  |  | 0,000947 |  | 0,000947 | 1,016 | 0,513 |
| 72 | Светлая, 16-рем .боксы | Автотран.пред.Т | 0,079816 |  |  |  | 0,079816 | 34,868 | 2,537 |
| 73 | Светлая ,20-базаЗатерепецкий уч-ток | Кал.обл.вод.515Т | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 89,898 | 0 |
| 74 | Светлая ,4-А | Аксенов Д. В.Т | 0,088 |  |  |  | 0,088 | 221,414 | 1,664 |

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | 1-й пер.Пестеля 16 Романова | РомановаА.И.109Т | 0,01296 |  |  |  | 0,01296 | 29,165 | 0 |
| 2 | 1-й пер.Пестеля,16 5 эт ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,013299 |  | 0,013299 | 36,252 | 0 |
| 3 | 1-й пер.Пестеля,16 Каравелла | 000 Каравелла72Т | 0,006524 |  |  |  | 0,006524 | 14,683 | 0 |
| 4 | 1-й пер.Пестеля,16ж/д от. | ООО ГУП | 0,205068 |  |  |  | 0,205068 | 599,914 | 0 |
| 5 | 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи N3 | ФГУП ПочтаРоссии | 0,015696 |  |  |  | 0,015696 | 37,301 | 0 |
| 6 | 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи N3 | ФГУП ПочтаРоссии |  |  | 0,000917 |  | 0,000917 | 3,152 | 0 |
| 7 | 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. от. | Калуга-заказ.Т | 0,13 |  |  |  | 0,13 | 333,662 | 0 |
| 8 | 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,062172 |  | 0,062172 | 183,588 | 0 |
| 9 | 1-й пер.Пестеля,19ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,014157 |  | 0,014157 | 38,592 | 0 |
| 10 | 1-й пер.Пестеля,19ж.д. от. | ООО ГУП | 0,11255 |  |  |  | 0,11255 | 261,646 | 0 |
| 11 | 1-й пер.Пестеля,21ж/д ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,037985 |  |  |  | 0,037985 | 77,742 | 0 |
| 12 | 1-й пер.Пестеля,23 магазин Немировская | Немировская 609 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 1-й пер.Пестеля,23ж/д ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,035264 |  |  |  | 0,035264 | 60,676 | 0 |
| 14 | 1-й пер.Пестеля,25ж/д ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,038268 |  |  |  | 0,038268 | 77,455 | 0 |
| 15 | 1-й пер.Пестеля,27 Общежитие Упр.общ. | Калуга-заказ.Т | 0,077 |  |  |  | 0,077 | 135,52 | 0 |
| 16 | 1-й пер.пестеля,28 5эт.ж.д. от. | ООО ГУП | 0,215 |  |  |  | 0,215 | 497,441 | 0 |
| 17 | 1-й пер.Пестеля,28 5эт.ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,024787 |  | 0,024787 | 89,028 | 0 |
| 18 | 1-й пер.Пестеля,29ж/д ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,037703 |  |  |  | 0,037703 | 77,756 | 0 |
| 19 | 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,030983 |  | 0,030983 | 111,276 | 0 |
| 20 | 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт от. | ООО ГУП | 0,211 |  |  |  | 0,211 | 495,803 | 0 |
| 21 | 1-й пер.Пестеля,30к.1 5эт. от. | ООО ГУП | 0,211 |  |  |  | 0,211 | 499,275 | 0 |
| 22 | 1-й пер.Пестеля,30к1жд 5эт. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 106,824 | 0 |
| 23 | 1-й пер.Пестеля,31ж/д от. | ООО ГУП | 0,044587 |  |  |  | 0,044587 | 70,826 | 0 |
| 24 | 1-й пер.Пестеля,33ж/д ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,040133 |  |  |  | 0,040133 | 69,461 | 0 |
| 25 | 1-й пер.Пестеля,35 жил.дом ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,048 |  |  |  | 0,048 | 75,236 | 0 |
| 26 | 1-й пер.Пестеля,37ж/д ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,134 |  |  |  | 0,134 | 289,87 | 0 |
| 27 | 1-й пер.Пестеля,46 ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,043187 |  |  |  | 0,043187 | 76,412 | 0 |
| 28 | 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. от. | Калуга-заказ.Т | 0,124 |  |  |  | 0,124 | 266,49 | 0 |
| 29 | 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,020812 |  | 0,020812 | 0 | 0 |
| 30 | 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" | ПК Луна 78 |  |  | 0,003329 |  | 0,003329 | 12,144 | 0 |
| 31 | 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" | ПК Луна 78 | 0,009613 |  |  |  | 0,009613 | 20,983 | 0 |
| 32 | 1-й пер.Пестеля,50а Адм.здан | ООО Версия-Т292Т | 0,04762 |  |  |  | 0,04762 | 115,109 | 1,94 |
| 33 | Белинского,3 40-кв.ж/дом 5эт гвс | ООО ГУП |  |  | 0,024024 |  | 0,024024 | 93,48 | 0 |
| 34 | Белинского,3 40кв.ж/дом 5эт от. | ООО ГУП | 0,166645 |  |  |  | 0,166645 | 388,563 | 0 |
| 35 | Белинского,6 Жил.дом 5эт гвс | ООО ГУП |  |  | 0,050336 |  | 0,050336 | 195,852 | 0 |
| 36 | Белинского,9 6 зт.(ж.дом) от. | ООО ГУП | 0,2143 |  |  |  | 0,2143 | 492,856 | 0 |
| 37 | Белинского,9 6эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,025651 |  | 0,025651 | 91,248 | 0 |
| 38 | Белинского,9 медпункт | Горбольн.4 36 Т | 0,004056 |  |  |  | 0,004056 | 9,639 | 0 |
| 39 | Гараж потери Пестеля, 15 | ИП Доценко 223Т |  |  |  |  |  | 3,162 | 3,162 |
| 40 | Никитина 104 5эт ж/д 1977г.от. | ООО ГУП | 0,186 |  |  |  | 0,186 | 505,666 | 0 |
| 41 | Никитина,100 5эт.ж/д 1979г от. | ООО ГУП | 0,213 |  |  |  | 0,213 | 509,733 | 0 |
| 42 | Никитина,100 5эт.ж/д 1979г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 43 | Никитина,102 комбинат бытового обслуж. | Аулов В.В.12 Г |  |  | 0,002994 |  | 0,002994 | 7,802 | 0 |
| 44 | Никитина,102 комбинат бытового обслужив. | Аулов В. В. 12 Т | 0,059214 |  |  |  | 0,059214 | 140,725 | 0 |
| 45 | Никитина,102 потери гвс | Аулов В.В.12 Г |  |  |  |  |  | 3,099 | 3,099 |
| 46 | Никитина,102 потери отопление | Аулов В. В. 12 Т |  |  |  |  |  | 2,587 | 2,587 |
| 47 | Никитина,104 5эт ж/д 1977г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 48 | Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. от | ООО ГУП | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 619,934 | 0 |
| 49 | Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,043996 |  | 0,043996 | 158,016 | 0 |
| 50 | Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. от. | ООО ГУП | 0,173 |  |  |  | 0,173 | 449,092 | 0 |
| 51 | Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,045855 |  | 0,045855 | 164,7 | 0 |
| 52 | Никитина,72 5эт.ж.д. гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,001716 |  | 0,001716 | 6,672 | 0 |
| 53 | Никитина,72 5эт.ж.д. от. | МУП Москов.ок.Т | 0,074 |  |  |  | 0,074 | 162,232 | 0 |
| 54 | Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. от. | МУП Москов.ок.Т | 0,084 |  |  |  | 0,084 | 321,566 | 0 |
| 55 | Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,04554 |  | 0,04554 | 134,484 | 0 |
| 56 | Никитина,74 Спортзал | СДЮСШОР N1 322 Т | 0,17712 |  |  |  | 0,17712 | 386,629 | 0 |
| 57 | Никитина,74 Спортзал потери | СДЮСШОР N1 322 Т |  |  |  |  |  | 1,633 | 1,633 |
| 58 | Никитина,74 спортивный зал | СДЮСШОР N1 322Г |  |  | 0,014062 |  | 0,014062 | 51,302 | 0 |
| 59 | Никитина,74, потери гвс | СДЮСШОР N1 322Г |  |  |  |  |  | 1,447 | 1,447 |
| 60 | Никитина,76 5эт ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 61 | Никитина,76 5эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,198437 |  |  |  | 0,198437 | 629,342 | 0 |
| 62 | Никитина,76 дет.поликлиника N1 | ГБУЗ Гор.дет.бол |  |  | 0,014625 |  | 0,014625 | 19,052 | 0 |
| 63 | Никитина,76 дет.поликлиника N1 | ГБУЗ Гор.дет.бол | 0,078967 |  |  |  | 0,078967 | 196,781 | 0 |
| 64 | Никитина,82 5эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,194 |  |  |  | 0,194 | 496,685 | 0 |
| 65 | Никитина,82 5эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 133,536 | 0 |
| 66 | Никитина,83 Поликл.горб.4 | Горбольнца 4 36Г |  |  | 0,001 |  | 0,001 | 10,032 | 0 |
| 67 | Никитина,83 Поликл.горб.4 | Горбольн.4 36 Т | 0,04495 |  |  |  | 0,04495 | 106,825 | 0 |
| 68 | Никитина,83(ж.дом)ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,183814 |  |  |  | 0,183814 | 455,686 | 0 |
| 69 | Никитина,85 к.2 5 эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,109569 |  |  |  | 0,109569 | 258,692 | 0 |
| 70 | Никитина,85 к.2, 5эт,ж/д.гвс | ООО ГУП |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 35,604 | 0 |
| 71 | Никитина,85 кор.2 Связь-безопасность | Связь-безопас156 | 0,011802 |  |  |  | 0,011802 | 28,048 | 0 |
| 72 | Никитина,85 кор.2 Связь-безопасность | Связь-безопас156 |  |  | 0,004693 |  | 0,004693 | 4,584 | 0 |
| 73 | Никитина,85 магазин "Трикотаж" Егоров | Егоров М.В. 425 | 0,002442 |  |  |  | 0,002442 | 5,332 | 0 |
| 74 | Никитина,85 магазин Литке | Литке А.Е. 443 | 0,00184 |  |  |  | 0,00184 | 4,017 | 0 |
| 75 | Никитина,85(ж.дом)ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,227 |  |  |  | 0,227 | 668,766 | 0 |
| 76 | Никитина,85а(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,268 |  |  |  | 0,268 | 651,686 | 0 |
| 77 | Никитина,87 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,011154 |  | 0,011154 | 40,056 | 0 |
| 78 | Никитина,87 5эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,087 |  |  |  | 0,087 | 181,741 | 0 |
| 79 | Никитина,87 парикмахерская "Гера" | Котова 397 | 0,001724 |  |  |  | 0,001724 | 4,096 | 0 |
| 80 | Никитина,87 парикмахерская "Гера" | Котова 397 |  |  | 0,006353 |  | 0,006353 | 8,277 | 0 |
| 81 | Никитина,89 Жил.дом ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,053556 |  |  |  | 0,053556 | 90,412 | 0 |
| 82 | Никитина,89 офис Явар | ООО "ЯВАР" 248 | 0,002717 |  |  |  | 0,002717 | 6,459 | 0 |
| 83 | Никитина,89А аптечный пункт Богомолова | Богомолова М.449 | 0,003641 |  |  |  | 0,003641 | 8,653 | 0 |
| 84 | Никитина,89а Жил.дом ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,07085 |  |  |  | 0,07085 | 146,321 | 0 |
| 85 | Никитина,91 магазин Агро-40 | ООО Агро-40 532 | 0,003405 |  |  |  | 0,003405 | 8,092 | 0 |
| 86 | Никитина,91 магазин Проник | ПроникН. 166 | 0,001773 |  |  |  | 0,001773 | 3,87 | 0 |
| 87 | Никитина,91 магазин Федотов | Федотов Ю.186 | 0,00276 |  |  |  | 0,00276 | 6,025 | 0 |
| 88 | Никитина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,13 |  |  |  | 0,13 | 363,776 | 0 |
| 89 | Никитина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,133005 |  |  |  | 0,133005 | 480,109 | 0 |
| 90 | Никитина,93а (ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,156212 |  |  |  | 0,156212 | 325,542 | 0 |
| 91 | Никитина,93а д/с N30 | О.11 Д/с 30 100Г |  |  | 0,04235 |  | 0,04235 | 55,176 | 0 |
| 92 | Никитина,93а д/с N30 | О.11 Д/с 30 100Т | 0,079 |  |  |  | 0,079 | 196,861 | 0 |
| 93 | Никитина,93а офис Техмет | ООО Техмет 347 | 0,015736 |  |  |  | 0,015736 | 37,398 | 0 |
| 94 | Никитина,93а следственное управление | УМВД 409 Т | 0,010322 |  |  |  | 0,010322 | 24,529 | 0 |
| 95 | Никитина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,154 |  |  |  | 0,154 | 371,623 | 0 |
| 96 | Никитина,95а (ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,083335 |  |  |  | 0,083335 | 156,723 | 0 |
| 97 | Никитина,97 Филиал Северо-Западной акад. | Академия н/х 495 | 0,0792 |  |  |  | 0,0792 | 178,233 | 0 |
| 98 | Никитина,97а(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,040704 |  |  |  | 0,040704 | 73,059 | 0 |
| 99 | пер.Малый,1 5эт.ж/дом ЖЭУ-14 | ООО ГУП |  |  | 0,014252 |  | 0,014252 | 51,192 | 0 |
| 100 | пер.Малый,1 ж/д | ООО ГУП | 0,125 |  |  |  | 0,125 | 249,606 | 0 |
| 101 | пер.Малый,2 9эт.ж/д 72кв. от. | ООО ГУП | 0,283 |  |  |  | 0,283 | 718,102 | 0 |
| 102 | пер.Малый,2 9эт.ж/д кир.72 кв. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,056366 |  | 0,056366 | 191,4 | 0 |
| 103 | пер.Малый,2,пов.насосн.ст. | Облводоканал610Т | 0,00419 |  |  |  | 0,00419 | 12,64 | 5,139 |
| 104 | пер.Малый,3 5эт.общеж. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,043329 |  | 0,043329 | 0 | 0 |
| 105 | пер.Малый,3 5эт.общеж. от. | Калуга-заказ.Т | 0,181 |  |  |  | 0,181 | 371,518 | 0 |
| 106 | пер.Пестеля,26 59 кв.ж/дом | Д/У Монолит 800Т | 0,381 |  |  |  | 0,381 | 614,39 | 0 |
| 107 | пер.Пестеля,26 ж/дом | Д/У Монолит 800Г |  |  | 0,059488 |  | 0,059488 | 217,013 | 0 |
| 108 | Пестеля ,15 гараж потери | ИП Доценко 223Т |  |  |  |  |  | 3,166 | 3,166 |
| 109 | Пестеля, 13 5эт. Жил .дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 60,096 | 0 |
| 110 | Пестеля, 13 5эт.Жил.дом от. | ООО ГУП | 0,225583 |  |  |  | 0,225583 | 617,015 | 0 |
| 111 | Пестеля, 15 гараж | ИП Доценко 223Т | 0,006243 |  |  |  | 0,006243 | 11,176 | 0 |
| 112 | Пестеля, 15 основное строение | ИП Доценко 223Т | 0,10256 |  |  |  | 0,10256 | 230,803 | 0 |
| 113 | Пестеля, 15 основное строение | ИП Доценко 223Т | 0,00145 |  |  |  | 0,00145 | 11,128 | 7,683 |
| 114 | Пестеля, 15 основное строение | ИП Доценко 223Т | 0,10478 |  |  |  | 0,10478 | 249,013 | 0 |
| 115 | Пестеля, 15 строение 1"б" | ИП Доценко 223Т | 0,084 |  |  |  | 0,084 | 218,902 | 19,273 |
| 116 | Пестеля, 15а 5эт. ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,014872 |  | 0,014872 | 57,864 | 0 |
| 117 | Пестеля, 15а 5эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,199333 |  |  |  | 0,199333 | 516,362 | 0 |
| 118 | Постовалова,10 9 эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,562409 |  |  |  | 0,562409 | 1404,809 | 0 |
| 119 | Постовалова,10 9 эт.ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,131739 |  | 0,131739 | 447,348 | 0 |
| 120 | Постовалова,10 магазин | Куприенко Ж.А.2Т | 0,0045 |  |  |  | 0,0045 | 10,101 | 0,277 |
| 121 | Постовалова,2 к.1 ж.дом ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 233,352 | 0 |
| 122 | Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 | ООО ГУП | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 561,106 | 0 |
| 123 | Постовалова,2,кв.70 ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,002288 |  | 0,002288 | 8,904 | 0 |
| 124 | Постовалова,21 ж.д. потери Г | ТСЖ Постов.809Г |  |  |  |  |  | 3,516 | 3,516 |
| 125 | Постовалова,21 ж.д. потери Т | ТСЖ Постов.809Т |  |  |  |  |  | 2,466 | 2,466 |
| 126 | Постовалова,21 жилой дом | ТСЖ Постов.809Г |  |  | 0,212867 |  | 0,212867 | 776,541 | 0 |
| 127 | Постовалова,21 жилой дом | ТСЖ Постов.809Т | 0,1376 |  |  |  | 0,1376 | 327,01 | 0 |
| 128 | Постовалова,21 магазин | ИПЛещевВ.Н.152 | 0,01376 |  |  |  | 0,01376 | 30,037 | 0 |
| 129 | Постовалова,21 магазин | ИПЛещевВ.Н.152 |  |  | 0,009761 |  | 0,009761 | 35,611 | 0 |
| 130 | Постовалова,21 офис | ТСЖ Постов.809Г |  |  | 0,000715 |  | 0,000715 | 0,247 | 0 |
| 131 | Постовалова,21 офис | ТСЖ Постов.809Т | 0,006535 |  |  |  | 0,006535 | 15,53 | 0 |
| 132 | Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,019829 |  | 0,019829 | 71,22 | 0 |
| 133 | Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г.от. | ООО ГУП | 0,19 |  |  |  | 0,19 | 509,285 | 0 |
| 134 | Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,040898 |  | 0,040898 | 146,892 | 0 |
| 135 | Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. от. | ООО ГУП | 0,236 |  |  |  | 0,236 | 637,462 | 0 |
| 136 | Постовалова,4 5эт. ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,014252 |  | 0,014252 | 51,192 | 0 |
| 137 | Постовалова,4 5эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,093 |  |  |  | 0,093 | 310,765 | 0 |
| 138 | Постовалова,6-1 подстанция Ростелеком | Ростелеком 705 Т | 0,006084 |  |  |  | 0,006084 | 14,458 | 0 |
| 139 | Постовалова,6 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 140 | Постовалова,6 5эт.ж.дпм от. | ООО ГУП | 0,190068 |  |  |  | 0,190068 | 553,511 | 0 |
| 141 | Постовалова,6 Аптека | АптекаN11 112 |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 2,51 | 0 |
| 142 | Постовалова,6 Аптека | АптекаN11 112 | 0,01839 |  |  |  | 0,01839 | 43,705 | 0 |
| 143 | Постовалова,7 5эт.ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,048334 |  | 0,048334 | 173,592 | 0 |
| 144 | Постовалова,7 5эт.ж.д. от. | ООО ГУП | 0,256207 |  |  |  | 0,256207 | 803,873 | 0 |
| 145 | Постовалова,7 офис N1 Алеева | Алеева А.В. 601 |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 1,91 | 0 |
| 146 | Постовалова,7 офис N1 Алеева | Алеева А.В. 601 | 0,003346 |  |  |  | 0,003346 | 7,953 | 0 |
| 147 | Постовалова,7 спец.РСУ | ООО Спец.РСУ 557 | 0,015392 |  |  |  | 0,015392 | 36,58 | 0 |
| 148 | Постовалова,7 спец.РСУ | ООО Спец.РСУ 557 |  |  | 0,004044 |  | 0,004044 | 8,695 | 0 |
| 149 | Постовалова,8 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 150 | Постовалова,8 5эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,183599 |  |  |  | 0,183599 | 539,546 | 0 |
| 151 | Постовалова,8 квартира Ивановой Н.Г. ЖЭ | ООО ГУП | 0,002292 |  |  |  | 0,002292 | 5,447 | 0 |
| 152 | Постовалова,8 магазин Вольнова | Вольнова Т. 465 | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 4,709 | 0 |
| 153 | Постовалова,8 магазин Т-Маркет | Т-Маркет 331 | 0,010754 |  |  |  | 0,010754 | 25,557 | 0 |
| 154 | Постовалова,8 магазин Т-Маркет | Т-Маркет 331 |  |  | 0,001532 |  | 0,001532 | 6,651 | 0 |
| 155 | ПС Никитина 97 Кал-Зак | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,007436 |  | 0,007436 | 26,076 | 0 |
| 156 | ПС Никитина,97 ГУП | ООО ГУП |  |  | 1,276513 |  | 1,276513 | 4475,94 | 0 |
| 157 | Тульская,100 5 эт.ж.дом от | ООО ГУП | 0,184 |  |  |  | 0,184 | 477,085 | 0 |
| 158 | Тульская,100 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,031603 |  | 0,031603 | 113,508 | 0 |
| 159 | Тульская,102 Адм.здание | ОАО"Сельстр"185Т | 0,231812 |  |  |  | 0,231812 | 550,908 | 0 |
| 160 | Тульская,102 потери | ОАО"Сельстр"185Т |  |  |  |  |  | 4,723 | 4,723 |

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная д. Канищево,  ул. Новая, д. 41, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | АЗС механич.маст. | СПК"Ольговск.680 | 0,000913 |  |  |  | 0,000913 | 72,271 | 70,101 |
| 2 | д.Канищево,ул. Новая, 1 школаN35 | Отд.2шк.35 681Т | 0,211 |  |  |  | 0,211 | 474,839 | 0 |
| 3 | д.Канищево,ул.Новая,3а д/сN74 | Отд.2д/с74 682Т | 0,049264 |  |  |  | 0,049264 | 122,762 | 0 |
| 4 | дер.Канищево,ул.Новая,д.3 поликлиника N6 | Гор.поликл.6 Т | 0,002345 |  |  |  | 0,002345 | 5,843 | 0 |
| 5 | Канищево,ул. Новая, д .2а | Лещева С.Н. Т | 0,058207 |  |  |  | 0,058207 | 134,309 | 7,253 |
| 6 | Канищевский СДК | МБУККДО 18 Т | 0,053189 |  |  |  | 0,053189 | 123,736 | 4,037 |
| 7 | Новая/Канищево/1 ж.д. | ЗАО Октябр.ок Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 116,515 | 0 |
| 8 | Новая/Канищево/2 12ЖЭУж.д. | Квартирант пл.Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 147,056 | 0 |
| 9 | Новая/Канищево/3 ж.д. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,053583 |  |  |  | 0,053583 | 108,465 | 0 |
| 10 | Новая/Канищево/4 12ЖЭУж.д. | ЗАО Октябр.ок Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 147,742 | 0 |
| 11 | Новая/Канищево/5 ж.д. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,069679 |  |  |  | 0,069679 | 147,581 | 0 |
| 12 | Новая/Канищево/6 ж.д. | ЗАО Октябр.ок Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 148,568 | 0 |
| 13 | Новая/Канищево/7 ж.д. | ЗАО Октябр.ок Т | 0,21 |  |  |  | 0,21 | 595,413 | 0 |
| 14 | Новая/Канищево/8,12ЖЭУ ж.д. | ООО ЭРСУ-12 Т | 0,063619 |  |  |  | 0,063619 | 136,22 | 0 |
| 15 | Новая/Канищево/9 ж.д. | ЗАО Октябр.ок Т | 0,21 |  |  |  | 0,21 | 589,064 | 0 |
| 16 | С/х Ольговск.мастерск. | СПК"Ольговск.680 | 0,048917 |  |  |  | 0,048917 | 180,238 | 70,155 |

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Новослободская,20-ж.д. от. | ЖРЭУ-8Т | 0,193724 |  |  |  | 0,193724 | 434,623 | 0 |
| 2 | Новослободская,20 ж.д. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,021688 |  | 0,021688 | 77,892 | 0 |
| 3 | Новослободская ,25-гараж от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,0722 |  |  |  | 0,0722 | 130,113 | 0,855 |
| 4 | Новослободская,25-лабор.кор.от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,0696 |  |  |  | 0,0696 | 156,628 | 0 |
| 5 | Новослободская ,25-общ.N1 от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,272 |  |  |  | 0,272 | 646,417 | 0 |
| 6 | Новослободская ,25-общ.N1 гвс | Мех.тех.кол.246Г |  |  | 0,1638 |  | 0,1638 | 109,549 | 0 |
| 7 | Новослободская ,25-общ. N2 от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 302,39 | 0 |
| 8 | Новослободская ,25-общ. N2 гвс | Мех.тех.кол.246Г |  |  | 0,1001 |  | 0,1001 | 69,737 | 0 |
| 9 | Новослободская,25-пл.бассейн от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,0611 |  |  |  | 0,0611 | 137,5 | 0 |
| 10 | Новослободская,25-пл.басс.гвс | Мех.тех.кол.246Г |  |  | 0,28513 |  | 0,28513 | 290,019 | 0 |
| 11 | Новослободская ,25-столовая от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,0824 |  |  |  | 0,0824 | 185,436 | 0 |
| 12 | Новослободская,25-уч.корп.от. | Мех.тех.тех.246Т | 0,4679 |  |  |  | 0,4679 | 1055,042 | 2,07 |
| 13 | Новослободская,31 Гараж | Машиностр.кол191 | 0,026247 |  |  |  | 0,026247 | 72,226 | 25,236 |
| 14 | Новослободская,31 Мастерские | Машиностр.кол191 | 0,002361 |  |  |  | 0,002361 | 4,227 | 0 |
| 15 | Новослободская,31 Общежитие | Машиностр.кол191 | 0,165947 |  |  |  | 0,165947 | 430,294 | 35,916 |
| 16 | Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А1 | Машиностр.кол191 | 0,178409 |  |  |  | 0,178409 | 496,565 | 95,07 |
| 17 | Новослободская,31 Уч.корпус.Строен. А | Машиностр.кол191 | 0,165739 |  |  |  | 0,165739 | 420,963 | 47,981 |
| 18 | Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А2 | Машиностр.кол191 | 0,125012 |  |  |  | 0,125012 | 382,413 | 101,084 |
| 19 | Промышленная,23ж.д. гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,043377 |  | 0,043377 | 155,796 | 0 |
| 20 | Промышленная,23ж.д. от. | Наш Тайфун Т | 0,237396 |  |  |  | 0,237396 | 565,803 | 0 |
| 21 | Промышленная,36а-гост.потери гвс | ИП Зименков Ю.А. |  |  |  |  |  | 12,486 | 12,486 |
| 22 | Промышленная,36а-гостиница от | ИП Зименков Ю.А. | 0,055341 |  |  |  | 0,055341 | 131,52 | 0 |
| 23 | Промышленная,36а-гостиница гвс | ИП Зименков Ю.А. |  |  | 0,010991 |  | 0,010991 | 37,16 | 0 |
| 24 | Промышленная,36а-офис | Фокин М.А.Т | 0,075 |  |  |  | 0,075 | 206,287 | 37,505 |
| 25 | Промышленная,36а-потери гос.от | ИП Зименков Ю.А. |  |  |  |  |  | 8,206 | 8,206 |
| 26 | Промышленная,36а-потери рест.от | ИП Зименков Ю.А. |  |  |  |  |  | 1,999 | 1,999 |
| 27 | Промышленная,36а-ресторан от | ИП Зименков Ю.А. | 0,013186 |  |  |  | 0,013186 | 29,674 | 0 |
| 28 | Промышленная,36а-ресторан гвс | ИП Зименков Ю.А. |  |  | 0,006402 |  | 0,006402 | 21,646 | 0 |
| 29 | Промышленная,36ж.д. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,012513 |  | 0,012513 | 44,508 | 0 |
| 30 | Промышленная,36ж.д. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,175416 |  |  |  | 0,175416 | 373,765 | 0 |
| 31 | Промышленная.36а-рест.потери гвс | ИП Зименков Ю.А. |  |  |  |  |  | 7,233 | 7,233 |
| 32 | ПС Новосл.25 ЖРЭУ-8 | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,077846 |  | 0,077846 | 447,348 | 0 |
| 33 | Тарутинская, 184 А Строение 3 | ООО"Холодил."390 | 0,097338 |  |  |  | 0,097338 | 231,327 | 0 |
| 34 | Тарутинская, 184 А Строение 1 | ООО"Холодил."390 | 0,023442 |  |  |  | 0,023442 | 55,712 | 0 |
| 35 | Тарутинская, 184 А Строение 2 | ООО"Холодил."390 | 0,041876 |  |  |  | 0,041876 | 99,518 | 0 |
| 36 | Тарутинская, 184а-склад 16 | ООО"Холодил."390 | 0,0993 |  |  |  | 0,0993 | 126,609 | 0 |

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. С. Щедрина, 141, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Белинского,д.4,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,363 |  |  |  | 0,363 | 862,682 | 0 |
| 2 | Белинского,д.6,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,205 |  |  |  | 0,205 | 487,189 | 0 |
| 3 | Болдина24/1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,032918 |  | 0,032918 | 126,864 | 0 |
| 4 | Болдина24/1,ж.д. ПС | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,024787 |  | 0,024787 | 95,46 | 0 |
| 5 | Болдина24/1,ж.д.от. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,166795 |  |  |  | 0,166795 | 396,394 | 0 |
| 6 | Болдина,18 потери до т/сч | с/ш"Юность" 159 |  |  |  |  |  | 1,92 | 1,92 |
| 7 | Болдина,д.10,ж.д. | МУП"Моск.окрКЗТА | 0,04 |  |  |  | 0,04 | 95,061 | 0 |
| 8 | Болдина,д.10,магазин | ООО"Мозаика" 136 | 0,023734 |  |  |  | 0,023734 | 51,807 | 0 |
| 9 | Болдина,д.11,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,172 |  |  |  | 0,172 | 408,764 | 0 |
| 10 | Болдина,д.11 ,парикмахерская | Андрианова165 | 0,004745 |  |  |  | 0,004745 | 11,277 | 0 |
| 11 | Болдина,д.12,ж.д, | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,083 |  |  |  | 0,083 | 197,254 | 0 |
| 12 | Болдина,д.13,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,154 |  |  |  | 0,154 | 365,986 | 0 |
| 13 | Болдина,д.14,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,051126 |  |  |  | 0,051126 | 121,502 | 0 |
| 14 | Болдина,д.14а,сауна | Калмыков Д.А. 194 | 0,007173 |  |  |  | 0,007173 | 19,982 | 2,107 |
| 15 | Болдина,д.15 Ср.шк.4 | Отд.9 Шк.4 146 | 0,3625 |  | 0,019692 |  | 0,382192 | 921,426 | 0 |
| 16 | Болдина,д.16,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,123 |  |  |  | 0,123 | 292,314 | 0 |
| 17 | Болдина,д.17,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,363 |  |  |  | 0,363 | 862,682 | 0 |
| 18 | БОЛДИНА,д.18 Спортивная школа | с/ш"Юность" 159 | 0,471251 |  |  |  | 0,471251 | 1060,511 | 0 |
| 19 | Болдина,д.19,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,20625 |  |  |  | 0,20625 | 490,16 | 0 |
| 20 | Болдина,д.19,стр.1А хозяйственный магази | Андреенков А.189 | 0,005954 |  |  |  | 0,005954 | 14,882 | 1,884 |
| 21 | Болдина,д.20,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,056876 |  |  |  | 0,056876 | 135,168 | 0 |
| 22 | Болдина,д.20,клуб | Цер.Благодать161 | 0,033192 |  |  |  | 0,033192 | 73,158 | 5,526 |
| 23 | Болдина,д.20,офис | Мелиоводхоз 156 | 0,004684 |  |  |  | 0,004684 | 11,133 | 0 |
| 24 | Болдина,д.21,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,266 |  |  |  | 0,266 | 632,158 | 0 |
| 25 | Болдина,д.22 АБК | ЗАО"ГИГАНТ" 92 | 0,255087 |  |  |  | 0,255087 | 606,222 | 0 |
| 26 | Болдина,д.22 корп.37 В | Обувная ф-ка 153 | 0,117 | 0,28874 |  |  | 0,40574 | 599,605 | 63,077 |
| 27 | Болдина,д.22 нежилые помещения | Парамонов А.В130 | 0,033521 |  |  |  | 0,033521 | 79,664 | 0 |
| 28 | Болдина,д.22 нежилые помещения | МЕДИТЕК 134 | 0,067123 |  |  |  | 0,067123 | 159,519 | 0 |
| 29 | Болдина,д.22 потери до счетчика | Парамонов А.В130 |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,007 |
| 30 | Болдина,д.22 потери до счетчика | МЕДИТЕК 134 |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,007 |
| 31 | Болдина,д.22а админ.здание | ООО НП"ЭлСиКа1 | 0,0417 |  |  |  | 0,0417 | 99,101 | 0 |
| 32 | Болдина,д.23 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,22 |  |  |  | 0,22 | 522,838 | 0 |
| 33 | Болдина,д.24 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,255 |  |  |  | 0,255 | 606,016 | 0 |
| 34 | Болдина,д.3 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,088 |  |  |  | 0,088 | 209,136 | 0 |
| 35 | Болдина,д.3 нежилое помещение | Дьяченко Д.В.736 | 0,004137 |  |  |  | 0,004137 | 9,833 | 0 |
| 36 | Болдина,д.3а ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,281 |  |  |  | 0,281 | 667,806 | 0 |
| 37 | Болдина,д.5 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 118,826 | 0 |
| 38 | Болдина,д.6 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 130,709 | 0 |
| 39 | Болдина,д.6а ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,154 |  |  |  | 0,154 | 365,986 | 0 |
| 40 | Болдина,д.7 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 118,826 | 0 |
| 41 | Болдина,д.7а ж.д, | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,16 |  |  |  | 0,16 | 380,246 | 0 |
| 42 | Болдина,д.8 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 130,709 | 0 |
| 43 | Болдина,д.9 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,149 |  |  |  | 0,149 | 354,103 | 0 |
| 44 | Болдина,д.9 магазин непрод.товар. | Перевезенцев Т | 0,002091 |  |  |  | 0,002091 | 4,564 | 0 |
| 45 | Болдина.д.16 магазин | Дерюгин Ю.А. 186 | 0,008882 |  |  |  | 0,008882 | 19,388 | 0 |
| 46 | Больничная,д.11 ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,1376 |  |  |  | 0,1376 | 327,01 | 0 |
| 47 | Больничная,д.13ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,198 |  |  |  | 0,198 | 470,554 | 0 |
| 48 | Больничная,д.15ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 731,974 | 0 |
| 49 | Больничная,д.15 магазин пром.товаров | Паничева М.Н. | 0,001472 |  |  |  | 0,001472 | 3,213 | 0 |
| 50 | Больничная,д.17ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,198 |  |  |  | 0,198 | 470,554 | 0 |
| 51 | Никитина,70,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,075 |  |  |  | 0,075 | 178,24 | 0 |
| 52 | Никитина,70а,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,08 |  |  |  | 0,08 | 190,122 | 0 |
| 53 | Никитина,70б ОКСЦ | ОКСЦ 522 | 0,072053 |  |  |  | 0,072053 | 203,072 | 40,924 |
| 54 | Никитина,д.70,кв.12 Аптека | Яковлева С.В.85 | 0,0029 |  |  |  | 0,0029 | 7,49 | 0,598 |
| 55 | Никитина,д.70А помещение N17 | Свирин А.В.392 | 0,003894 |  |  |  | 0,003894 | 9,253 | 0 |
| 56 | Спичечная,6 офис | Мелиоводхоз 188 | 0,009977 |  |  |  | 0,009977 | 23,711 | 0 |
| 57 | Спичечная,6,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,259 |  |  |  | 0,259 | 615,522 | 0 |
| 58 | Спортивная,3,ж.д. | Гр.Упр/КЗТА/1804 | 0,385 |  |  |  | 0,385 | 914,966 | 0 |

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | бул.Солнечный,2-ж.д./бл.1,2,3,4/ | СК"Монолит"577 | 0,633131 |  |  |  | 0,633131 | 1517,184 | 12,528 |
| 2 | бул.Солнечный,2-неж.помещения | СК"Монолит"577 | 0,060972 |  |  |  | 0,060972 | 144,902 | 0 |
| 3 | бул.Солнечный,д.4-ж.д./блоки1,2,3/ | СК"Монолит"577 | 0,64232 |  |  |  | 0,64232 | 1527,417 | 0,923 |
| 4 | бул.Солнечный,д.4 к.1-магазины | СК"Монолит"577 | 0,0191 |  |  |  | 0,0191 | 45,393 | 0 |
| 5 | бул.Солнечный,д.4,корп.1-ж.д./бл.1,2/ | СК"Монолит"577 | 0,124519 |  |  |  | 0,124519 | 301,221 | 5,297 |
| 6 | Бушмановка-гараж/11/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 6,688 | 0 |
| 7 | Бушмановка-дезинфект./8/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,001192 |  | 0,001192 | 4,346 | 0 |
| 8 | Бушмановка-леч-проф.центр/4/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 1,739 | 0 |
| 9 | Бушмановка-леч.корп.1/20/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,093844 |  | 0,093844 | 342,342 | 0 |
| 10 | Бушмановка-леч.корп.2/1/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,089375 |  | 0,089375 | 326,04 | 0 |
| 11 | Бушмановка-леч.корп.3/14/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,03575 |  | 0,03575 | 130,416 | 0 |
| 12 | Бушмановка-леч.корп.4/3/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,016981 |  | 0,016981 | 61,949 | 0 |
| 13 | Бушмановка-леч.корп.5/2/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,011619 |  | 0,011619 | 42,384 | 0 |
| 14 | Бушмановка-леч.корп.6/15/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,0715 |  | 0,0715 | 260,832 | 0 |
| 15 | Бушмановка-леч.корп.7/18/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,026813 |  | 0,026813 | 97,814 | 0 |
| 16 | Бушмановка-отд.псих.реаб./6/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,002622 |  | 0,002622 | 9,564 | 0 |
| 17 | Бушмановка-пищеблок/9/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,306973 |  | 0,306973 | 1119,838 | 0 |
| 18 | Бушмановка-прачечная | Псих.больн.203Г |  |  | 0,004469 |  | 0,004469 | 16,302 | 0 |
| 19 | Бушмановка-произ.зд.стр.5/19/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,002444 |  | 0,002444 | 6,517 | 0 |
| 20 | Бушмановка-произ.зд.стр.22/13/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 3,492 | 0 |
| 21 | Бушмановка-произ.зд.стр.3/17/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,0165 |  | 0,0165 | 10,477 | 0 |
| 22 | Гр.шоссе,108-"Дикси" | ЗАО"Дикси Юг"307 | 0,134 | 0,162103 |  |  | 0,296103 | 655,502 | 0 |
| 23 | Гр.шоссе,108-"Радуга" | ООО"Радуга"308 | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 261,943 | 0 |
| 24 | Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,229178 |  | 0,022928 |  | 0,252106 | 628,291 | 0 |
| 25 | Гр.шоссе,108-парикмах. | ООО"Информсервис | 0,004187 |  | 0,006256 |  | 0,010443 | 17,03 | 0 |
| 26 | Гр.шоссе,108-ЧП Сергеев | Сергеев 276 | 0,001735 |  | 0,00143 |  | 0,003165 | 5,279 | 0 |
| 27 | Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,22321 |  | 0,039039 |  | 0,262249 | 672,879 | 0 |
| 28 | Гр.шоссе,110-офис | Реал-авто 297 | 0,006698 |  |  |  | 0,006698 | 15,919 | 0 |
| 29 | Гр.шоссе,112-ж.д.1975г.5эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,225623 |  | 0,015492 |  | 0,241115 | 592,713 | 0 |
| 30 | Гр.шоссе,112-ООО"Верба" | ООО"Верба"278 | 0,003798 |  | 0,002145 |  | 0,005943 | 10,898 | 0 |
| 31 | Гр.шоссе,114-общ.гвс | ООО"Наш Тайф.пер |  |  | 0,04323 |  | 0,04323 | 153,192 | 0 |
| 32 | Гр.шоссе,114-общ.от. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,1331 |  |  |  | 0,1331 | 316,316 | 0 |
| 33 | Гр.шоссе,116 к.1-общ.гвс | ООО"Наш Тайф.пер |  |  | 0,11418 |  | 0,11418 | 404,604 | 0 |
| 34 | Гр.шоссе,116 к.1-общ.от. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,3185 |  |  |  | 0,3185 | 756,926 | 0 |
| 35 | Гр.шоссе,116 к.3-общ.от. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,3011 |  |  |  | 0,3011 | 715,574 | 0 |
| 36 | Гр.шоссе,116,к.3-общ.гвс | ООО"Наш Тайф.пер |  |  | 0,09834 |  | 0,09834 | 348,48 | 0 |
| 37 | Гр.шоссе,116а-ж.д.1978г.2эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,070386 |  | 0,005445 |  | 0,075831 | 187,136 | 0 |
| 38 | Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт.гвс | ООО"Наш Тайф.пер |  |  | 0,02294 |  | 0,02294 | 83,685 | 0 |
| 39 | Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт.от | ООО"Наш Тайф.пер | 0,351811 |  |  |  | 0,351811 | 836,091 | 0 |
| 40 | Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,563792 |  | 0,046535 |  | 0,610327 | 1509,63 | 0 |
| 41 | Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,549388 |  | 0,079305 |  | 0,628693 | 1594,949 | 0 |
| 42 | Гр.шоссе,124-д.сад 81 | 6о. д/с 81 Дюймо | 0,102 |  | 0,049 |  | 0,151 | 318,016 | 0 |
| 43 | Гр.шоссе,126-мастерские | Колледж инф.техн | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 321,808 | 0 |
| 44 | Гр.шоссе,126-общеж. | Колледж инф.техн | 0,157 |  | 0,035 |  | 0,192 | 553,956 | 0 |
| 45 | Гр.шоссе,126-общий бытовой блок | Колледж инф.техн | 0,109 |  | 0,00625 |  | 0,11525 | 281,12 | 0 |
| 46 | Гр.шоссе,126-учебный корпус | Колледж инф.техн | 0,103 |  | 0,0125 |  | 0,1155 | 318,219 | 14,768 |
| 47 | Гр.шоссе,128,к.1-офис | ООО"Тайфун"100 | 0,004035 |  | 0,002542 |  | 0,006577 | 12,072 | 0 |
| 48 | Гр.шоссе,128,к1-ж.д.1991г.13эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,268212 |  | 0,032604 |  | 0,300816 | 756,353 | 0 |
| 49 | Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,587794 |  | 0,060954 |  | 0,648748 | 1619,272 | 0 |
| 50 | Гр.шоссе,130-Скрынников В.А. | Скрынников В.А. | 0,00855 |  | 0,001226 |  | 0,009776 | 21,271 | 0 |
| 51 | Гр.шоссе,130-стоматология и аптека | ООО"Дент-а-дент" | 0,004007 |  | 0,000333 |  | 0,00434 | 10,162 | 0 |
| 52 | Гр.шоссе,132-ж.д.1985г.9эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,576888 |  |  |  | 0,576888 | 1370,994 | 0 |
| 53 | Гр.шоссе,132-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,076028 |  | 0,076028 | 258,168 | 0 |
| 54 | Гр.шоссе,134-ж.д.1986г.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,05571 |  | 0,05571 | 189,18 | 0 |
| 55 | Гр.шоссе,136-д/сад 91 | 6о. Д/сад 91 | 0,238 |  | 0,112 |  | 0,35 | 738,996 | 0 |
| 56 | Гр.шоссе,150-ж.д.1984г.9эт.от | ООО"Наш Тайф.пер | 0,352544 |  |  |  | 0,352544 | 837,832 | 0 |
| 57 | Гр.шоссе,150-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,07144 |  | 0,07144 | 242,592 | 0 |
| 58 | Гр.шоссе,150-парикм.от. | Самкова Н.Н.69 | 0,003548 |  |  |  | 0,003548 | 8,432 | 0 |
| 59 | Гр.шоссе,150-парикмах. | СамковаН.Н.69Г |  |  | 0,001593 |  | 0,001593 | 5,327 | 0 |
| 60 | Гр.шоссе,150,к.1-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,00852 |  | 0,00852 | 28,932 | 0 |
| 61 | Гр.шоссе,150,к1-ж.д.1994г.9эт. | ООО"Наш Тайф.пер | 0,191609 |  |  |  | 0,191609 | 455,366 | 0 |
| 62 | Гр.шоссе,150/1-ООО"Вилси" | ООО"Вилси"294 |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 4,778 | 0 |
| 63 | Гр.шоссе,150/1-ООО"Вилси" | ООО"Вилси"294 | 0,023744 |  |  |  | 0,023744 | 51,829 | 0 |
| 64 | Гр.шоссе,152-ж.д.1986г.9эт.от | ООО"Наш Тайф.пер | 0,443088 |  |  |  | 0,443088 | 1053,012 | 0 |
| 65 | Гр.шоссе,152-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,074062 |  | 0,074062 | 251,496 | 0 |
| 66 | Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,07865 |  | 0,07865 | 267,072 | 0 |
| 67 | Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,058483 |  | 0,058483 | 258,168 | 0 |
| 68 | Клюквина,30-ж.д.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.Тайф |  |  | 0,032842 |  | 0,032842 | 119,809 | 0 |
| 69 | Клюквина,30-ж.д.5эт.от. | ЗАО"Окт.окр.Тайф | 0,237 |  |  |  | 0,237 | 563,238 | 0 |
| 70 | Клюквина,30 к.1-ж.д.1990г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.Тайф |  |  | 0,002479 |  | 0,002479 | 9,042 | 0 |
| 71 | Клюквина,30к1-ж.д.1990г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.Тайф | 0,061725 |  |  |  | 0,061725 | 146,691 | 0 |
| 72 | Маяковского,45-ООО"Циркон-В"гвс. | ООО"Циркон-В"309 |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 2,674 | 0 |
| 73 | Маяковского,45-ООО"Циркон-В"от. | ООО"Циркон-В"309 | 0,005687 |  |  |  | 0,005687 | 12,415 | 0 |
| 74 | Платова,40-общ.1981 г.5эт. | УК Кал-Зак/Тайф | 0,168026 |  | 0,034452 |  | 0,202478 | 525,001 | 0 |
| 75 | Пригородная,27-д/с 80 | 6о.Д/сад 80"Мед. | 0,174 |  | 0,06 |  | 0,234 | 511,763 | 0 |
| 76 | Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт. | УК Бел.Гор./Тайф | 0,226543 |  | 0,023148 |  | 0,249691 | 622,833 | 0 |
| 77 | ПС Гр.ш. 150" Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,013633 |  | 0,013633 | 48,96 | 0 |
| 78 | ПС Гр.ш.150 Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,961723 |  | 0,961723 | 3454,128 | 0 |
| 79 | ПС Маяковского,59 УК Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,017815 |  | 0,017815 | 102,372 | 0 |
| 80 | ПС Тайфун - "Калуга-Заказчик" | УК Кал-Зак/Тайф |  |  | 0,001239 |  | 0,001239 | 4,52 | 0 |
| 81 | ПС Тайфун "Белый город" | УК Бел.Гор./Тайф |  |  | 0,05639 |  | 0,05639 | 205,71 | 0 |
| 82 | ПС Тайфун ЗАО Окт. | ЗАО"Окт.окр.Тайф |  |  | 0,079937 |  | 0,079937 | 291,61 | 0 |
| 83 | ПС Тайфун Наш Тайфун | ООО"Наш Тайф.пер |  |  | 0,569474 |  | 0,569474 | 1814,038 | 0 |
| 84 | тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,005445 |  | 0,005445 | 22,26 | 0 |
| 85 | тер.Психбольн.24-ж.д.2эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,006534 |  | 0,006534 | 26,712 | 0 |
| 86 | тер.Психбольн.25-ж.д.2эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,013567 |  | 0,013567 | 51,192 | 0 |
| 87 | тер.Психбольн.5-ж.д.2эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,007079 |  | 0,007079 | 28,932 | 0 |

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Калужская ТЭЦ, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
|  | Гурьянова,11-ж/д, 1972г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,233139 |  |  |  | 0,233139 | 554,062 | 0 |
|  | Гурьянова,11-ОАО "ЦентрТелеком" | Ростелеком 49т | 0,001521 |  |  |  | 0,001521 | 3,615 | 0 |
|  | Гурьянова,35-шк.N30 | 4о.шк.30 99т | 0,58407 |  |  |  | 0,58407 | 1388,062 | 0 |
|  | Гурьянова,35а-д/с"Рябинка" | 4о.д/с 57 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 249,192 | 0 |
|  | Гурьянова,35а-хоз.блок "Рябинка" | 4о.д/с 57 | 0,0232 |  |  |  | 0,0232 | 73,566 | 15,755 |
|  | Гурьянова,39-ж/д ,1971г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,207451 |  |  |  | 0,207451 | 493,014 | 0 |
|  | Гурьянова,39-ООО"Шик" | ООО"Шик" 51т | 0,005358 |  |  |  | 0,005358 | 12,733 | 0 |
|  | Гурьянова,4,кор.1-общ., 1978г. | Кал.Зак.-Квадра | 0,162999 |  |  |  | 0,162999 | 387,372 | 0 |
|  | Гурьянова,4,кор.2- ж/д, 1978г. | ЗАО Окт.окр.Квад | 0,168229 |  |  |  | 0,168229 | 399,801 | 0 |
|  | Гурьянова,41-ж/д, 1971г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,204046 |  |  |  | 0,204046 | 484,922 | 0 |
|  | Гурьянова,41-пункт проката | ЗАО"Быт-Сервис" | 0,007655 |  |  |  | 0,007655 | 17,228 | 0 |
|  | Гурьянова,43-ж/д, 1971г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,208114 |  |  |  | 0,208114 | 494,591 | 0 |
|  | Гурьянова,43-ООО"Астана" | ООО"Астана" | 0,006559 |  |  |  | 0,006559 | 15,587 | 0 |
|  | Гурьянова,45-ж/д, 1972г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,207111 |  |  |  | 0,207111 | 492,207 | 0 |
|  | Гурьянова,45 ДПК "Союз" | Содружество | 0,00995 |  |  |  | 0,00995 | 23,646 | 0 |
|  | Гурьянова,47- ж/д ,1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,211824 |  |  |  | 0,211824 | 503,407 | 0 |
|  | Гурьянова,47-Синицын | Синицын В.А. | 0,002141 |  |  |  | 0,002141 | 4,817 | 0 |
|  | Гурьянова,49- ж/д ,1974г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,207863 |  |  |  | 0,207863 | 493,993 | 0 |
|  | Гурьянова,5-общеж.1974г. | Кал.Зак.-Квадра | 0,231167 |  |  |  | 0,231167 | 549,375 | 0 |
|  | Гурьянова,51-ж/д, 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,195767 |  |  |  | 0,195767 | 465,247 | 0 |
|  | Гурьянова,51-маг."Тигр" | ООО"ТИГР" 36т | 0,004959 |  |  |  | 0,004959 | 10,825 | 0 |
|  | Гурьянова,53-ж/д, 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,20953 |  |  |  | 0,20953 | 497,956 | 0 |
|  | Гурьянова,55-я/с"Чебурашка" | ЦРР"Россиянка" | 0,26 | 0,038 |  |  | 0,298 | 694,647 | 0 |
|  | Гурьянова,55 д/к "Чебурашка"/Сушилка/ | ЦРР"Россиянка" | 0,045 |  |  |  | 0,045 | 112,135 | 0 |
|  | Гурьянова,57-ж.д.1994г | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,199172 |  |  |  | 0,199172 | 473,34 | 0 |
|  | Гурьянова,57 к.4- ж/д ,1994г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,239804 |  |  |  | 0,239804 | 569,903 | 0 |
|  | Гурьянова,59,к.4-ж.д.1991 г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,416 |  |  |  | 0,416 | 988,638 | 0 |
|  | Гурьянова,6-ж/д, 1972г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,210121 |  |  |  | 0,210121 | 499,36 | 0 |
|  | Гурьянова,6-ИП Молева | Молева И.Е 44/т | 0,008579 |  |  |  | 0,008579 | 19,307 | 0 |
|  | Гурьянова,6 к.1-ДШИ-8 | ДШИ-N8 104т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 60,762 | 0 |
|  | Гурьянова,6 кор.1-ж/д, 1992г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,114726 |  |  |  | 0,114726 | 272,65 | 0 |
|  | Гурьянова,65-школа N 49 | 4о.шк.49 100т | 0,503346 | 0,008837 |  |  | 0,512183 | 1200,816 | 0 |
|  | Гурьянова,65а-ж.д 1956г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,03766 |  |  |  | 0,03766 | 89,5 | 0 |
|  | Гурьянова,7-ж/д, 1975г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,187529 |  |  |  | 0,187529 | 445,669 | 0 |
|  | Гурьянова,7-маг."Пятерочка" | ООО"Агроторг-Рос | 0,072825 |  |  |  | 0,072825 | 158,966 | 0 |
|  | Гурьянова,8-ж/д, 1972г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,21711 |  |  |  | 0,21711 | 515,969 | 0 |
|  | Гурьянова,8-неж.помещ.Зеликова | Зеликова Т.М.79т | 0,002455 |  |  |  | 0,002455 | 5,836 | 0 |
|  | Гурьянова,8 -МУП Аптека 9 | Калугафарм.124/т | 0,003965 |  |  |  | 0,003965 | 8,924 | 0 |
|  | Гурьянова,8 кор.1-ж/д, 1989г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,186481 |  |  |  | 0,186481 | 443,179 | 0 |
|  | Гурьянова,8к.1-ДПК "Торпедо" | Содружество | 0,0416 |  |  |  | 0,0416 | 93,617 | 0 |
|  | Гурьянова,9-ж/д, 1972г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,216268 |  |  |  | 0,216268 | 513,968 | 0 |
|  | Карачевская,1-ж/д, 1974г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,213974 |  |  |  | 0,213974 | 508,516 | 0 |
|  | Карачевская,11-ж/д, 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,212308 |  |  |  | 0,212308 | 504,556 | 0 |
|  | Карачевская,13-ж/д, 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,20953 |  |  |  | 0,20953 | 497,956 | 0 |
|  | Карачевская,15-ж/д, 1975г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,300353 |  |  |  | 0,300353 | 713,8 | 0 |
|  | Карачевская,17-ж/д, 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,295869 |  |  |  | 0,295869 | 703,144 | 0 |
|  | Карачевская,19,кор.1-ж/д, 1979г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,215372 |  |  |  | 0,215372 | 511,839 | 0 |
|  | Карачевская,19,кор.2-ж.д 1979г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,296462 |  |  |  | 0,296462 | 704,552 | 0 |
|  | Карачевская,19,корп.1- ДПК "Союз" | Содружество | 0,010238 |  |  |  | 0,010238 | 23,04 | 0 |
|  | Карачевская,21-"Елена-плюс" | Елена-плюс 473 | 0,008552 |  |  |  | 0,008552 | 18,666 | 0 |
|  | Карачевская ,21 -ж. д. 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,227974 |  |  |  | 0,227974 | 541,789 | 0 |
|  | Карачевская ,21 -неж.пом Таиров | Таиров С. В | 0,0026 |  |  |  | 0,0026 | 6,178 | 0 |
|  | Карачевская,23-ж.д 1979г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,240747 |  |  |  | 0,240747 | 572,145 | 0 |
|  | Карачевская,23,кор.1- ж/д, 1993г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,223071 |  |  |  | 0,223071 | 530,137 | 0 |
|  | Карачевская ,25-биб-ка фил.N13 | Библ.сист. | 0,039285 |  |  |  | 0,039285 | 93,362 | 0 |
|  | Карачевская,25-ж.д.1983г | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,215533 |  |  |  | 0,215533 | 512,221 | 0 |
|  | Карачевская ,27-д/с 106 | 4о.д/с 106 101т | 0,0972 | 0,0481 |  |  | 0,1453 | 313,225 | 0 |
|  | Карачевская,3-ж/д, 1976г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,210336 |  |  |  | 0,210336 | 499,869 | 0 |
|  | Карачевская ,4-я/сад"Вишенка" | ЦРР"Россиянка" | 0,19 | 0,037 |  |  | 0,227 | 518,984 | 0 |
|  | Карачевская,5-ж/д, 1975г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,216089 |  |  |  | 0,216089 | 513,543 | 0 |
|  | Карачевская,5-контора УК | ООО"ЖРЭУ-11" | 0,006793 |  |  |  | 0,006793 | 16,146 | 0 |
|  | Карачевская,5 кор.1-ж/д, 1987г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,204243 |  |  |  | 0,204243 | 485,391 | 0 |
|  | Карачевская,7-ж/д, 1975г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,203616 |  |  |  | 0,203616 | 483,9 | 0 |
|  | Карачевская,7-ОАО"ЦентрТелеком" | Ростелеком 49т | 0,00865 |  |  |  | 0,00865 | 20,558 | 0 |
|  | Карачевская,9-ж/д, 1983г. | ООО"ЖРЭУ-11"Квад | 0,202129 |  |  |  | 0,202129 | 480,367 | 0 |
|  | Линейная,18/10-ж/д, 1951г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,034423 |  |  |  | 0,034423 | 81,807 | 0 |
|  | Линейная,20-ж/д, 1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,031763 |  |  |  | 0,031763 | 75,485 | 0 |
|  | Линейная,22-ж/д, 1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,033336 |  |  |  | 0,033336 | 79,223 | 0 |
|  | Линейная,26/6-ж/д, 1954г. | УК"Кварт.Квадра | 0,13147 |  |  |  | 0,13147 | 312,442 | 0 |
|  | Линейная,28-ж/д, 1954 | ООО"М.окр.Квадра | 0,083281 |  |  |  | 0,083281 | 197,92 | 0 |
|  | Линейная,30/5-ж/д, 1955г. | ООО"М.окр.Квадра | 0,120371 |  |  |  | 0,120371 | 286,066 | 0 |
|  | Линейная,7-под.пом./автотрансп./ | МУП "Спецавт.пр. | 0,0052 |  |  |  | 0,0052 | 11,702 | 0 |
|  | Линейная,7 офис | Мирошкин А.А. | 0,014986 |  |  |  | 0,014986 | 35,922 | 0,308 |
|  | Московская,251-ж/д, 1955г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,134491 |  |  |  | 0,134491 | 319,624 | 0 |
|  | Московская,251-маг.Животный рай | Савчук Н.А. | 0,001201 |  |  |  | 0,001201 | 2,854 | 0 |
|  | Московская,251-ООО"Елена" | Федотова Н.М.274 | 0,006072 |  |  |  | 0,006072 | 13,254 | 0 |
|  | Московская ,251 -служ.пом. | З-дКалугапр.16Т | 0,039347 |  |  |  | 0,039347 | 93,509 | 0 |
|  | Московская,255-ж/д, 1955г. | УК"Кварт.Квадра | 0,136241 |  |  |  | 0,136241 | 323,781 | 0 |
|  | Московская,255-маг.промтов.Сухорукова | Сухорукова Е.Ю. | 0,006987 |  |  |  | 0,006987 | 15,723 | 0 |
|  | Московская ,255 Максимов | Максимов А.Ф.17Т | 0,003479 |  |  |  | 0,003479 | 7,594 | 0 |
|  | Московская,257-ж/д, 1951г. | ООО"Мос.о Квадра | 0,032228 |  |  |  | 0,032228 | 76,591 | 0 |
|  | Московская,259-ж/д,1951г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,034753 |  |  |  | 0,034753 | 82,592 | 0 |
|  | Московская,261-ж/д,1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,034489 |  |  |  | 0,034489 | 81,964 | 0 |
|  | Московская,263-ж/д,1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,033292 |  |  |  | 0,033292 | 79,119 | 0 |
|  | Московская,277а -СПК"РОСТО" | СПК"РОСТО" 15 | 0,045871 |  |  |  | 0,045871 | 92,027 | 2,149 |
|  | пер.Линейный,4-ж/д, 1951г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,031718 |  |  |  | 0,031718 | 75,379 | 0 |
|  | пер.Линейный,8-ж/д,1951 г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,035775 |  |  |  | 0,035775 | 85,021 | 0 |
|  | пер.Строительный,10 гараж | Гор.стом. 96 | 0,0274 |  |  |  | 0,0274 | 55,042 | 5,989 |
|  | пер.Строительный,11-ж/д,1960г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,111437 |  |  |  | 0,111437 | 264,832 | 0 |
|  | пер.Строительный,13-общ.1955г. | ЗАО Окт.окрКвЛин | 0,072475 |  |  |  | 0,072475 | 172,24 | 0 |
|  | пер.Строительный,13а /д.с.11/ | 15о.д/с1195т | 0,0483 |  |  |  | 0,0483 | 120,359 | 0 |
|  | пер.Строительный,15-ж/д,1957г. | ООО"М.окр.Квадра | 0,079933 |  |  |  | 0,079933 | 189,964 | 0 |
|  | пер.Строительный,17-ж/д,1958г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,08455 |  |  |  | 0,08455 | 200,936 | 0 |
|  | пер.Строительный,19-ж/д, 1959г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,098077 |  |  |  | 0,098077 | 233,083 | 0 |
|  | пер.Строительный,2-гор.стом. | Гор.стом. 96 | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 91,36 | 4,142 |
|  | пер.Строительный,3-ж/д,1951 г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,03624 |  |  |  | 0,03624 | 86,127 | 0 |
|  | пер.Строительный,4-общ.1955г. | ЗАО Окт.окрКвЛин | 0,058484 |  |  |  | 0,058484 | 138,989 | 0 |
|  | пер.Строительный,5-ж/д, 1951г. | ООО"М.окр.Квадра | 0,032649 |  |  |  | 0,032649 | 77,59 | 0 |
|  | пер.Строительный,7-ж/д,1951 г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,036011 |  |  |  | 0,036011 | 85,582 | 0 |
|  | Гурьянова,10-ж/д, 1973г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,349699 |  |  |  | 0,349699 | 831,069 | 0 |
|  | Гурьянова,10 к.1-общ.1982г. | ЗАО Окт.окр.Квад | 0,167852 |  |  |  | 0,167852 | 398,906 | 0 |
|  | Гурьянова,10 корп.3-общ.1980г. | Кал.Зак.-Квадра | 0,168722 |  |  |  | 0,168722 | 400,974 | 0 |
|  | Гурьянова, 10корп .2-общ. 1978г. | Кал.Зак.-Квадра | 0,167794 |  |  |  | 0,167794 | 398,769 | 0 |
|  | Гурьянова,12-аптека 12 | Калугафарм.124/т | 0,0219 |  |  |  | 0,0219 | 52,046 | 0 |
|  | Гурьянова,12-ж/д, 1975г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,280723 |  |  |  | 0,280723 | 667,148 | 0 |
|  | Гурьянова,12,кор.2-ж.д.1986г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,201251 |  |  |  | 0,201251 | 478,28 | 0 |
|  | Гурьянова,14-ж/д, 1972г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,29271 |  |  |  | 0,29271 | 695,635 | 0 |
|  | Гурьянова,14 к1-ж/д, 1979г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,295485 |  |  |  | 0,295485 | 702,228 | 0 |
|  | Гурьянова,14 кор.3-ж/д, 1986г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,21677 |  |  |  | 0,21677 | 515,16 | 0 |
|  | Гурьянова,14,кор.2-ж/д, 1983г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,200265 |  |  |  | 0,200265 | 475,937 | 0 |
|  | Гурьянова,14б-ж/д, 1988г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,218688 |  |  |  | 0,218688 | 519,72 | 0 |
|  | Гурьянова,16-ж/д, 1974г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,21358 |  |  |  | 0,21358 | 507,58 | 0 |
|  | Гурьянова,16-почта | Почта России | 0,006509 |  |  |  | 0,006509 | 15,47 | 0 |
|  | Гурьянова,16-прод.маг. | Литке А.Е. | 0,001372 |  |  |  | 0,001372 | 2,993 | 0 |
|  | Гурьянова,16 к.1-пол.6 | Поликл.N6 | 0,082533 |  |  |  | 0,082533 | 205,665 | 0 |
|  | Гурьянова,16 кор.1-дет.поликлиника | Дет.гор.бол. | 0,009339 |  |  |  | 0,009339 | 23,273 | 0 |
|  | Гурьянова,16,кор.1-ж/д ,1982г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,202165 |  |  |  | 0,202165 | 480,451 | 0 |
|  | Гурьянова,17-ж/д, 1945г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,056091 |  |  |  | 0,056091 | 133,301 | 0 |
|  | Гурьянова,18-ж/д, 1975г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,193893 |  |  |  | 0,193893 | 460,794 | 0 |
|  | Гурьянова,18- Мухина Н.А. | Мухина Н.А. 61 | 0,002545 |  |  |  | 0,002545 | 6,047 | 0 |
|  | Гурьянова,18-аптека Баукин О.Н | Баукин О.Н | 0,00272 |  |  |  | 0,00272 | 5,937 | 0 |
|  | Гурьянова,18-аптека Баукин О.Н. | Баукин О.Н | 0,005035 |  |  |  | 0,005035 | 10,99 | 0 |
|  | Гурьянова,18-дисп.троллейб. | Упр.троллейбу 58 | 0,003873 |  |  |  | 0,003873 | 9,204 | 0 |
|  | Гурьянова,18-Калуж.кондитер | Зудин С.И. | 0,00226 |  |  |  | 0,00226 | 5,087 | 0 |
|  | Гурьянова,18-маг."Сказка" | Краснов Д. В. | 0,007443 |  |  |  | 0,007443 | 16,246 | 0 |
|  | Гурьянова,18-неж.пом. | Приходько В. К. | 0,004332 |  |  |  | 0,004332 | 9,455 | 0 |
|  | Гурьянова,18-салон красоты Полещук | Полещук Н.В. | 0,002258 |  |  |  | 0,002258 | 5,368 | 0 |
|  | Гурьянова,18-ЧП Лукянченко/маг/ | Лукьянченко С. | 0,00174 |  |  |  | 0,00174 | 3,796 | 0 |
|  | Гурьянова,18/кв.37/-Сиротина | Сиротина Г.Е. | 0,002636 |  |  |  | 0,002636 | 6,267 | 0 |
|  | Гурьянова,18/кв.38/-пром.маг. | Сиротина Г.Е. | 0,002168 |  |  |  | 0,002168 | 5,153 | 0 |
|  | Гурьянова,19-ж/д, 1959г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,065246 |  |  |  | 0,065246 | 155,059 | 0 |
|  | Гурьянова,20-ж/д, 1974г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,136789 |  |  |  | 0,136789 | 325,084 | 0 |
|  | Гурьянова,21-ж/д, 1952г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,055442 |  |  |  | 0,055442 | 131,759 | 0 |
|  | Гурьянова,23-ж/д, 1956г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,057267 |  |  |  | 0,057267 | 136,097 | 0 |
|  | Гурьянова,23-торгов.помещ.Петров | Петров О. В | 0,004127 |  |  |  | 0,004127 | 9,288 | 0 |
|  | Гурьянова,25-ж/д, 1952г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,040632 |  |  |  | 0,040632 | 96,563 | 0 |
|  | Гурьянова,27-Культ.дос.объед. | Культ.дос.объед. | 0,074648 |  |  |  | 0,074648 | 167,99 | 0 |
|  | Гурьянова,29-общ.1962г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,082341 |  |  |  | 0,082341 | 195,686 | 0 |
|  | Гурьянова,31-ж/д, 1963г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,061283 |  |  |  | 0,061283 | 145,641 | 0 |
|  | Гурьянова,33-ж/д, 1977г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,233488 |  |  |  | 0,233488 | 554,891 | 0 |
|  | Гурьянова,37-ж/д, 1970г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,201681 |  |  |  | 0,201681 | 479,301 | 0 |
|  | Гурьянова,37-предпр.Романова Л.В. | Романова Л.В.66 | 0,00995 |  |  |  | 0,00995 | 21,719 | 0 |
|  | Карачевская,10-ж/д, 1970г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,056938 |  |  |  | 0,056938 | 135,315 | 0 |
|  | Карачевская,12-ж/д, 1973г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,206627 |  |  |  | 0,206627 | 491,057 | 0 |
|  | Карачевская, 14-общ. 1961 г. | МУП Мос.о Квадра | 0,079523 |  |  |  | 0,079523 | 188,989 | 0 |
|  | Карачевская,8-ж.д, 1952г. | ООО"ЖРЭУ-11"КЗС | 0,053993 |  |  |  | 0,053993 | 128,316 | 0 |

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Механизаторов, 38, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Механизаторов,21-ж.д.1994г.5эт. | НПП"Союз"/Техр/ | 0,205749 |  | 0,014872 |  | 0,220621 | 543,223 | 0 |
| 2 | Механизаторов,23-ж.д.1986г. | ООО"ЖРЭУ-8"Техр. | 0,298 |  |  |  | 0,298 | 708,208 | 0 |
| 3 | ПС Техрем.Союз | НПП"Союз"/Техр/ |  |  | 0,043996 |  | 0,043996 | 160,5 | 0 |
| 4 | ПС Техремонт ЖРЭУ-8 | ООО"ЖРЭУ-8"Техр. |  |  | 0,146241 |  | 0,146241 | 533,489 | 0 |
| 5 | Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. | ООО"ЖРЭУ-8"Техр. | 0,189 |  | 0,032223 |  | 0,221223 | 566,715 | 0 |
| 6 | Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт. | ООО"ЖРЭУ-8"Техр. | 0,237 |  | 0,016111 |  | 0,253111 | 622,014 | 0 |

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Товарная,13, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Ленина,16-ж.д.1970г. | СпецРемСтр/РЖД/ | 0,203706 |  |  |  | 0,203706 | 484,115 | 0 |
| 2 | Ленина, 16/кв.23/-парикмах. | Туляков А.Л.487 | 0,002258 |  |  |  | 0,002258 | 5,368 | 0 |
| 3 | Ленина,18-ж.д.1918г. | Квартирант РЖД | 0,049957 |  |  |  | 0,049957 | 118,724 | 0 |

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тепличная, 22, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | ПС ТепличныЙ"ЭРСУ-12" | УКООО"ЭРСУ-12те |  |  | 0,638257 |  | 0,638257 | 2328,359 | 0 |
| 2 | Тепличная,1-офис | ООО"ЭРСУ-12"295 | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 7,036 | 0 |
| 3 | Тепличная, 1,5эт.ж.дом | ООО УК "Ваш Уют" | 0,223 |  |  |  | 0,223 | 529,968 | 0 |
| 4 | Тепличная,2-жил.дом от | УКООО"ЭРСУ-12те | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 171,11 | 0 |
| 5 | Тепличная,3-жил.дом от | УКООО"ЭРСУ-12те | 0,202 |  |  |  | 0,202 | 480,059 | 0 |
| 6 | Тепличная,4-жил.дом | Непоср.уп.Теплич | 0,07166 |  |  |  | 0,07166 | 133,868 | 0 |
| 7 | Тепличная,5-жил.дом гвс | УКООО"ЭРСУ-12те |  |  | 0,038419 |  | 0,038419 | 140,155 | 0 |
| 8 | Тепличная,5 -жил.дом от | УКООО"ЭРСУ-12те | 0,301 |  |  |  | 0,301 | 715,337 | 0 |
| 9 | Тепличная,6-жил.дом от | УКООО"ЭРСУ-12те | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 173,488 | 0 |
| 10 | Тепличная,6а-осн.здание Дет.Сад | МБДОУ N 82"Чип. |  |  | 0,063873 |  | 0,063873 | 75,507 | 0 |
| 11 | Тепличная,6а-осн.здание Дет.сад | МБДОУ N 82"Чип. | 0,1475 |  |  |  | 0,1475 | 297,278 | 0 |
| 12 | Тепличная,6а-прачечная Дет.сад | МБДОУ N 82"Чип. |  |  | 0,000733 |  | 0,000733 | 4,383 | 3,513 |
| 13 | Тепличная,6а прачечная Дет.сад | МБДОУ N 82"Чип. | 0,002509 |  |  |  | 0,002509 | 8,487 | 3,69 |
| 14 | Тепличная,7-9 эт.жил.дом гвс | УКООО"ЭРСУ-12те |  |  | 0,034737 |  | 0,034737 | 126,721 | 0 |
| 15 | Тепличная,7-9 эт.жил.дом от | УКООО"ЭРСУ-12те | 0,53 |  |  |  | 0,53 | 1259,562 | 0 |
| 16 | Тепличная,7А-велобаза | МОУДОД"ДЮСШ | 0,004883 |  |  |  | 0,004883 | 17,181 | 6,522 |
| 17 | Тепличная,7а-спортзал,гараж | МОУДОД"ДЮСШ | 0,057784 |  |  |  | 0,057784 | 128,625 | 2,491 |
| 18 | Тепличная,7А-спортзал.,гараж ДЮК | МОУДОД"ДЮСШ |  |  | 0,002139 |  | 0,002139 | 13,395 | 7,821 |
| 19 | Тепличная,8-9 эт.жил.дом от | УКООО"ЭРСУ-12те | 0,694 |  |  |  | 0,694 | 1649,314 | 0 |
| 20 | Тепличная,8-9 эт.жил.дом гвс | УКООО"ЭРСУ-12те |  |  | 0,07013 |  | 0,07013 | 255,834 | 0 |
| 21 | Тепличная,насосная | ООО"ЭРСУ-12"295 | 0,004112 |  |  |  | 0,004112 | 7,361 | 0 |

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Дежурн.питомника | УМВД 409 Т | 0,00107 |  |  |  | 0,00107 | 2,781 | 0,239 |
| 2 | Кухня питомн.собаков. | УМВД 409 Т | 0,00711 |  |  |  | 0,00711 | 17,479 | 1,479 |
| 3 | Одоевское ш,2а вагончик-бытовка | ООО"Тракт"143Т | 0,00409 |  |  |  | 0,00409 | 14,302 | 5,374 |
| 4 | Одоевское ш.,2а Гараж | ООО"Тракт"143Т | 0,010152 |  |  |  | 0,010152 | 18,648 | 0,474 |
| 5 | Одоевское ш.2а | ООО"Тракт"143Т | 0,011153 |  |  |  | 0,011153 | 28,5 | 1,993 |
| 6 | Одоевское шоссе 5 стр.5 потери | ООО"СЕАН"386Т |  |  |  |  |  | 4,761 | 4,761 |
| 7 | Одоевское шоссе администр.здание | Спецремкомп.431Т | 0,016304 |  |  |  | 0,016304 | 39,232 | 0,486 |
| 8 | Одоевское шоссе производ.помещ. | Спецремкомп.431Т | 0,134381 |  |  |  | 0,134381 | 305,327 | 2,913 |
| 9 | Одоевское шоссе,1 ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,02998 |  |  |  | 0,02998 | 56,483 | 0 |
| 10 | Одоевское шоссе,2 ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,033508 |  |  |  | 0,033508 | 55,622 | 0 |
| 11 | Одоевское шоссе,5 стр.5 | ООО"СЕАН"386Т | 0,045953 |  |  |  | 0,045953 | 82,269 | 0 |
| 12 | Одоевское шоссе,5 УМВД | УМВДпогор.175Т | 0,06091 |  |  |  | 0,06091 | 159,838 | 15,083 |
| 13 | Одоевское шоссе.4 ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,060601 |  |  |  | 0,060601 | 113,687 | 0 |
| 14 | Ромадановские Дворики,63б ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,086511 |  |  |  | 0,086511 | 188,335 | 0 |
| 15 | Ромадановские дворики,67 админ.здание | Пчеловодство133Т | 0,044269 |  |  |  | 0,044269 | 109,79 | 4,583 |
| 16 | Ромадановские дворики,67 ж/дом ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,046 |  |  |  | 0,046 | 55,923 | 0 |
| 17 | Ромадановские дворики,69 ж/дом ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,038 |  |  |  | 0,038 | 69,335 | 0 |
| 18 | Ромадановские дворики,71 ж/дом ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,052 |  |  |  | 0,052 | 102,543 | 0 |
| 19 | Стрелковый тир | УМВД 409 Т | 0,052291 |  |  |  | 0,052291 | 128,835 | 4,563 |
| 20 | Центральная,65 гараж | Киновидеофон140Т | 0,021877 |  |  |  | 0,021877 | 44,268 | 5,1 |
| 21 | Центральная,65 Осн.строен. | Киновидеофон140Т | 0,053479 |  |  |  | 0,053479 | 140,188 | 13,091 |
| 22 | Центральная,65 Подвал | Киновидеофон140Т | 0,018132 |  |  |  | 0,018132 | 32,461 | 0 |

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Дорожная,5-шк.N16 гвс. | 1о.шк.№16 319Г |  |  | 0,00906 |  | 0,00906 | 66,992 | 4,667 |
| 2 | Дорожная,5-шк.№16 от. | 1о.шк.№16 319Т | 0,23 |  |  |  | 0,23 | 517,597 | 0 |
| 3 | Дорожная,группа продл.дня | 1о.шк.№16 319Т | 0,017575 |  |  |  | 0,017575 | 39,551 | 0 |
| 4 | Дружба,10-ж.д. 1992г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,344 |  |  |  | 0,344 | 759,556 | 0 |
| 5 | Дружба,10-ж.д.1992г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 106,824 | 0 |
| 6 | Дружба,11-ж.дом ЖРЭУ-8 | ЖРЭУ-8 Т | 0,319 |  |  |  | 0,319 | 847,63 | 0 |
| 7 | Дружба,12-ж.д. 1983г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,294822 |  |  |  | 0,294822 | 755,048 | 0 |
| 8 | Дружба,12-ж.дом 1983г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 9 | Дружба,13-ж.дом ЖРЭУ-8 | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 598,388 | 0 |
| 10 | Дружба,15-ж.дом 1983г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 597,968 | 0 |
| 11 | Дружба,17-ж.дом 1988г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,117718 |  |  |  | 0,117718 | 232,092 | 0 |
| 12 | Дружба,18-ж.д.гвсТСЖ | ТСЖ"Дружба-18"Г |  |  | 0,100386 |  | 0,100386 | 366,21 | 0 |
| 13 | Дружба,18-ж.д.отТСЖ | ТСЖ"Дружба-18"Т | 0,2095 |  |  |  | 0,2095 | 497,884 | 0 |
| 14 | Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,26 | 0 |
| 15 | Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,113707 |  |  |  | 0,113707 | 553,294 | 0 |
| 16 | Дружба,5-ж.д. 5-эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 100,152 | 0 |
| 17 | Дружба,5-ж.д. 5-эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,211 |  |  |  | 0,211 | 417,431 | 0 |
| 18 | Дружба,6-ж.дом 1990г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,313998 |  |  |  | 0,313998 | 860,027 | 0 |
| 19 | Дружба,7-ж.дом ЖРЭУ-8 | ЖРЭУ-8 Т | 0,169 |  |  |  | 0,169 | 379,582 | 0 |
| 20 | Дружба,8-ж.д.2004г.от | Квартал Т | 0,365 |  |  |  | 0,365 | 797,748 | 0 |
| 21 | Дружба,8-ж.дом 6эт.гвс | Квартал Г |  |  | 0,092593 |  | 0,092593 | 329,388 | 0 |
| 22 | Дружба,9-ж.дом ЖРЭУ-8 | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 591,836 | 0 |
| 23 | Дружбы,18 потери гвс | ТСЖ"Дружба-18"Г |  |  |  |  |  | 29,483 | 29,483 |
| 24 | Дружбы,18 потери отопление | ТСЖ"Дружба-18"Т |  |  |  |  |  | 15,727 | 15,727 |
| 25 | Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,032032 |  | 0,032032 | 124,632 | 0 |
| 26 | Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 606,179 | 0 |
| 27 | Ольговская,12,к.1 ж.д.1979г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 596,064 | 0 |
| 28 | Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,030888 |  | 0,030888 | 120,18 | 0 |
| 29 | Ольговская,13 ОАО "АК СБ России" | Сбербанк 303Т | 0,006611 |  |  |  | 0,006611 | 15,712 | 0 |
| 30 | Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,023452 |  | 0,023452 | 91,248 | 0 |
| 31 | Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,204889 |  |  |  | 0,204889 | 603,498 | 0 |
| 32 | Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 102,372 | 0 |
| 33 | Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 604,639 | 0 |
| 34 | Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,037752 |  | 0,037752 | 146,892 | 0 |
| 35 | Ольговская,15ж.д.1973г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 596,75 | 0 |
| 36 | Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 37 | Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 598,045 | 0 |
| 38 | Ольговская,17-библ. фил. N4 гвс. | Библ.сист.467Г |  |  | 0,001606 |  | 0,001606 | 5,525 | 0 |
| 39 | Ольговская,17-библ.фил.№4 от. | Библ.сист.467Т | 0,00995 |  |  |  | 0,00995 | 23,646 | 0 |
| 40 | Ольговская,17ж.д.1974г.5эт гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 100,152 | 0 |
| 41 | Ольговская,17ж.д.1974г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,184723 |  |  |  | 0,184723 | 597,667 | 0 |
| 42 | Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 102,372 | 0 |
| 43 | Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 602,329 | 0 |
| 44 | Ольговская,3-нежилое пом. | ПетрушинБ.К 288 | 0,006409 |  | 0,002253 |  | 0,008662 | 17,252 | 0 |
| 45 | Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,063814 |  | 0,063814 | 227,016 | 0 |
| 46 | Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,299 |  |  |  | 0,299 | 619,57 | 0 |
| 47 | Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,015015 |  | 0,015015 | 53,412 | 0 |
| 48 | Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 488,117 | 0 |
| 49 | пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,019663 |  | 0,019663 | 66,768 | 0 |
| 50 | пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,212 |  |  |  | 0,212 | 749,497 | 0 |
| 51 | пер.Ольговский,10-отд.связи | Почта России213Т | 0,020603 |  |  |  | 0,020603 | 48,964 | 0 |
| 52 | пер.Ольговский,11-ж/д 1988г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 598,619 | 0 |
| 53 | пер.Ольговский,12-ж/д 1986г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 600,726 | 0 |
| 54 | пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" | 1о.д/с108 320Т | 0,33 |  |  |  | 0,33 | 822,332 | 0 |
| 55 | пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" | 1о.д/с108 320Г |  |  | 0,034566 |  | 0,034566 | 198,149 | 0 |
| 56 | пер.Ольговский,9-ж/д,1984г. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 591,059 | 0 |
| 57 | пер.Сельский,10-адм.зд. | Стройтехсер 402Т | 0,04165 |  |  |  | 0,04165 | 81,086 | 6,52 |
| 58 | ПС Ольгов. Квартал | Квартал Г |  |  | 0,093218 |  | 0,093218 | 331,62 | 0 |
| 59 | ПС Ольговская,19а ООО"ЖРЭУ8" | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,92524 |  | 0,92524 | 5316,948 | 0 |
| 60 | Тарутинская, 184-"Дикси" | Дикси Юг 39Г |  |  | 0,01433 |  | 0,01433 | 16,848 | 0 |
| 61 | Тарутинская, 184-Дикси от. | Дикси Юг 39Т | 0,060534 |  |  |  | 0,060534 | 136,227 | 0 |
| 62 | Тарутинская, 184-офис пол.N8 | Поликл.8 344Т | 0,009017 |  |  |  | 0,009017 | 21,428 | 0 |
| 63 | Тарутинская,184б-маг."Сябр" | Никишин В.И.190Т | 0,018306 |  |  |  | 0,018306 | 45,788 | 4,592 |
| 64 | Тарутинская, 184б-магазин | Никишин В.И.391Т | 0,018546 |  |  |  | 0,018546 | 44,1 | 2,364 |
| 65 | Тарутинская, 184б-прод.маг. | Никишин В.И.391Т | 0,02733 |  |  |  | 0,02733 | 59,659 | 0 |
| 66 | Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 115,728 | 0 |
| 67 | Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. от. | ЖРЭУ-8Т | 0,296985 |  |  |  | 0,296985 | 1056,965 | 0 |
| 68 | Тарутинская,186-маг."Пол юс" | Молева И. 179 | 0,00876 |  | 0,000894 |  | 0,009654 | 22,975 | 0 |
| 69 | Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,032604 |  | 0,032604 | 126,864 | 0 |
| 70 | Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,193453 |  |  |  | 0,193453 | 603,855 | 0 |
| 71 | Тарутинская, 186к. 1 ж.д. 1975г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 72 | Тарутинская, 186к. 1 ж. д. 1975г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,267 |  |  |  | 0,267 | 704,529 | 0 |
| 73 | Тарутинская, 188-аптека N13 | Калугафарм.419 | 0,00995 |  |  |  | 0,00995 | 23,646 | 0 |
| 74 | Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 75 | Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,20105 |  |  |  | 0,20105 | 599,774 | 0 |
| 76 | Тарутинская,192 к.1 ОПОП | УМВД по г.Калуге | 0,004015 |  |  |  | 0,004015 | 9,542 | 0 |
| 77 | Тарутинская, 192 корп. 1 -ОАО"ЦентТелеком" | Ростелеком 217 | 0,003853 |  |  |  | 0,003853 | 9,157 | 0 |
| 78 | Тарутинская,192,к.1-м-н"Птица" | ООО"Кал.торг.515 | 0,00817 |  |  |  | 0,00817 | 18,386 | 0 |
| 79 | Тарутинская,192,к.1 м-н "Птица" | ООО"Кал.торг.515 |  |  | 0,000298 |  | 0,000298 | 2,393 | 0 |
| 80 | Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 81 | Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,201448 |  |  |  | 0,201448 | 600,11 | 0 |
| 82 | Тарутинская, 194,к. 1 -магазин | Кутахина Ж.В.360 | 0,003044 |  | 0,001271 |  | 0,004315 | 8,383 | 0 |
| 83 | Тарутинская, 194к. 1 ж.д. 1975г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,035321 |  | 0,035321 | 126,864 | 0 |
| 84 | Тарутинская, 194к. 1 ж. д. 1975г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 606,578 | 0 |
| 85 | Тарутинская, 198-пом .кот.от. | Сухова Т.В.616Т | 0,0033 |  |  |  | 0,0033 | 7,844 | 0 |
| 86 | Тарутинская, 198-пом .кот.гвс | Сухова Т.В.616 Г |  |  | 0,000439 |  | 0,000439 | 1,468 | 0 |
| 87 | Тарутинская,200,к.1-Злата от. | ООО"Злата"40Т | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 | 10,458 | 0 |
| 88 | Тарутинская,200,к.1-Злата гвс | ООО"Злата"40Г |  |  | 0,00055 |  | 0,00055 | 2,209 | 0 |
| 89 | Тарутинская,200,к.1-Селена гвс | Содружество 22аГ |  |  | 0,001458 |  | 0,001458 | 5,85 | 0 |
| 90 | Тарутинская ,200к.1-Селена от. | Содружество 22 Т | 0,006225 |  |  |  | 0,006225 | 14,795 | 0 |
| 91 | Тарутинская,200к. 1 ж.д. 1977г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,030983 |  | 0,030983 | 111,276 | 0 |
| 92 | Тарутинская ,200к. 1 ж. д. 1977г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Т | 0,199944 |  |  |  | 0,199944 | 610,645 | 0 |
| 93 | Тарутинская ,200к1-магазин Чехолина | Чехолина И. 405 | 0,002475 |  |  |  | 0,002475 | 5,405 | 0 |
| 94 | Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. гвс | ЖРЭУ-8 Г |  |  | 0,017351 |  | 0,017351 | 62,316 | 0 |
| 95 | Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. от. | ЖРЭУ-8 Г | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 609,525 | 0 |

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Малинники, 21, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | В.Никитиной,14-ж.д.1959г.2эт. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,038592 |  | 0,002949 |  | 0,041541 | 102,472 | 0 |
| 2 | В.Никитиной,16-ж.д.1959г.2эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,003539 |  | 0,003539 | 12,913 | 0 |
| 3 | В.Никитиной,16-ж.д.1959г.2эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,037424 |  |  |  | 0,037424 | 88,938 | 0 |
| 4 | В.Никитиной,18-ж/д,1959г.2эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,036366 |  | 0,007079 |  | 0,043445 | 112,248 | 0 |
| 5 | В.Никитиной,20-ж.д.1959г.2эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,037313 |  |  |  | 0,037313 | 88,676 | 0 |
| 6 | В.Никитиной,20-ж/д,1959г.2эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,004129 |  | 0,004129 | 15,06 | 0 |
| 7 | В.Никитиной,21-гаражи | Центр.бух.упр.об | 0,040715 |  |  |  | 0,040715 | 73,176 | 0,285 |
| 8 | В.Никитиной,21-Осолихина В.В-маган | Осолихина В. В | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 26,194 | 0 |
| 9 | В.Никитиной,21а-ж/д,1970г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,234953 |  | 0,028505 |  | 0,263458 | 662,361 | 0 |
| 10 | В.Никитиной,21в-ж/д,1970г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,234953 |  | 0,063206 |  | 0,298159 | 788,949 | 0 |
| 11 | В.Никитиной,21в-кафе "У Камина" | Колобкова К.С | 0,059 |  | 0,44 |  | 0,499 | 326,375 | 0 |
| 12 | В.Никитиной,21в-магазин | Тишина М.В. | 0,0023 |  | 0,000886 |  | 0,003186 | 8,283 | 0 |
| 13 | В.Никитиной,22-ж.д.1961г.2эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,034351 |  |  |  | 0,034351 | 81,637 | 0 |
| 14 | В.Никитиной,22-ж/д,1961г.2эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,001089 |  | 0,001089 | 3,972 | 0 |
| 15 | В.Никитиной,23 к.1-ж/д,1992г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,117 |  | 0,013633 |  | 0,130633 | 327,785 | 0 |
| 16 | В.Никитиной,23 к.1-Козлов А.Н. | Козлов А.Н.22/10 | 0,004659 |  | 0,00143 |  | 0,006089 | 15,855 | 0 |
| 17 | В.Никитиной,23 к.2-ж/д 1992г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,118266 |  | 0,009295 |  | 0,127561 | 314,972 | 0 |
| 18 | В.Никитиной,24-ж.дом | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,00286 |  | 0,00286 | 10,434 | 0 |
| 19 | В.Никитиной,26-ж.дом | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,009724 |  | 0,009724 | 35,471 | 0 |
| 20 | В.Никитиной,29-ж.д.1970г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,213962 |  |  |  | 0,213962 | 508,488 | 0 |
| 21 | В.Никитиной,29-ж/д,1970г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,024787 |  | 0,024787 | 90,421 | 0 |
| 22 | В.Никитиной,29к.1-ж/д,1994г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 61,036 | 0 |
| 23 | В.Никитиной,29к1-ж.д.1994г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,13249 |  |  |  | 0,13249 | 314,867 | 0 |
| 24 | В.Никитиной,30-ж.д.1970г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,218526 |  |  |  | 0,218526 | 519,334 | 0 |
| 25 | В.Никитиной,30-ж/д,1970г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,043996 |  | 0,043996 | 160,5 | 0 |
| 26 | В.Никитиной,31-ж.д.1969г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,215602 |  |  |  | 0,215602 | 512,385 | 0 |
| 27 | В.Никитиной,31-ж/д,1969г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,046475 |  | 0,046475 | 169,542 | 0 |
| 28 | В.Никитиной,32-ж/д,1971г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,214512 |  | 0,033462 |  | 0,247974 | 631,864 | 0 |
| 29 | В.Никитиной,33-ж.д.1969г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,160273 |  |  |  | 0,160273 | 380,895 | 0 |
| 30 | В.Никитиной,33-ж/д,1969г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,034701 |  | 0,034701 | 126,588 | 0 |
| 31 | В.Никитиной,33 кор.1-ж/д 1985г. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,126033 |  |  |  | 0,126033 | 299,521 | 0 |
| 32 | В.Никитиной,34-общ.1970г.5эт. | УК Кал-Зак/Рем-ш | 0,28177 |  | 0,09306 |  | 0,37483 | 1009,119 | 0 |
| 33 | В.Никитиной,35-"Экспертпродукт" | Экспертпрод. | 0,033725 |  | 0,07 |  | 0,103725 | 161,016 | 0 |
| 34 | В.Никитиной,35-ж/д,1969г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,159731 |  | 0,040898 |  | 0,200629 | 528,803 | 0 |
| 35 | В.Никитиной,39-ж/д,1970г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,153757 |  | 0,019829 |  | 0,173586 | 437,747 | 0 |
| 36 | В.Никитиной,41-аптека 13 | Калугафарм. | 0,01817 |  |  |  | 0,01817 | 43,18 | 0 |
| 37 | В.Никитиной,41-ж/д, 1972г. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 520,462 | 0 |
| 38 | В.Никитиной,41-сбербанк | Кал.отд.СБ | 0,007523 |  |  |  | 0,007523 | 17,878 | 0 |
| 39 | В.Никитиной,43-общ.1971г.5эт. | УК Кал-Зак/Рем-ш | 0,260935 |  | 0,101772 |  | 0,362707 | 991,383 | 0 |
| 40 | В.Никитиной,45-ж/д, 1971г. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,176107 |  |  |  | 0,176107 | 418,524 | 0 |
| 41 | В.Никитиной,47-общ.1972г.5эт. | УК Кал-Зак/Рем-ш | 0,255404 |  | 0,101376 |  | 0,35678 | 976,799 | 0 |
| 42 | В.Никитиной,47к.1-ж/д,1971г.5эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 76,858 | 0 |
| 43 | В.Никитиной,47к1-ж.д.1971г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,118023 |  |  |  | 0,118023 | 280,485 | 0 |
| 44 | В.Никитиной,49-ж/д, 1971г. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,178 |  |  |  | 0,178 | 423,023 | 0 |
| 45 | В.Никитиной,51-ж/д, 1972г. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,214799 |  |  |  | 0,214799 | 510,477 | 0 |
| 46 | Зеленая,52-"Елена-плюс" | Елена-плюс 472 | 0,003797 |  |  |  | 0,003797 | 8,288 | 0 |
| 47 | Зеленая,52-ж.д.1970г.5эт. от. | ООО"Наш | 0,218024 |  |  |  | 0,218024 | 550,746 | 0 |
| 48 | Зеленая,52-ж.д.1970г.5эт.гвс | ООО"Наш |  |  | 0,048334 |  | 0,048334 | 176,325 | 0 |
| 49 | Зеленая,52-ОАО "ЦентрТелеком" | Ростелеком 30/09 | 0,007598 |  |  |  | 0,007598 | 18,058 | 0 |
| 50 | Зеленая,52-ООО"Красавица" | ООО"Красавица | 0,003217 |  | 0,001867 |  | 0,005084 | 9,582 | 0 |
| 51 | Зерновая,20-ж/д,1975г. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,071779 |  |  |  | 0,071779 | 170,586 | 0 |
| 52 | Малинники,62-ж.д.1999г.5эт. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,050764 |  |  |  | 0,050764 | 120,642 | 0 |
| 53 | пер.Малинники,11-спорткомплекс | Юканов А.Ф | 0,12625 |  |  |  | 0,12625 | 284,114 | 0 |
| 54 | пер.Малинники,13-"Двенашка" | ООО"Двенашка" | 0,046298 |  |  |  | 0,046298 | 112,06 | 10,998 |
| 55 | пер.Малинники,15-ж/д 1990г.5эт | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,236611 |  | 0,030983 |  | 0,267594 | 675,339 | 0 |
| 56 | пер.Малинники,16-ЗАО"КСМАО" | ЗАО"КСМАО" | 0,075 |  |  |  | 0,075 | 178,24 | 0 |
| 57 | пер.Малинники,16 гор.биб-ка фил.N8 | Библ.сист.361 Т | 0,04364 |  |  |  | 0,04364 | 103,712 | 0 |
| 58 | пер.Малинники,17-ж/д 1980г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,232912 |  |  |  | 0,232912 | 553,524 | 0 |
| 59 | пер.Малинники,18-Торпедо | Торпедо 173 | 0,12 |  | 0,037752 |  | 0,157752 | 368,418 | 0 |
| 60 | пер.Малинники,20 -Дом культуры | Гор. дос. центр 30 | 0,17 |  | 0,0033 |  | 0,1733 | 397,571 | 0 |
| 61 | пер.Малинники,6-ж/д,1983г. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,286376 |  |  |  | 0,286376 | 680,581 | 0 |
| 62 | пер.Малинники,6 ,прод. магазин | Крепков А.А | 0,0168 |  |  |  | 0,0168 | 36,672 | 0 |
| 63 | пер.Малинники,7-ж/д, 1977г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,309584 |  |  |  | 0,309584 | 735,736 | 0 |
| 64 | пер.Малинники,7-маг.пром.тов. | Зенов Н.В. | 0,002527 |  |  |  | 0,002527 | 6,006 | 0 |
| 65 | пер.Малинники,7 кор.1-ж/д 1984г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,200659 |  |  |  | 0,200659 | 476,874 | 0 |
| 66 | пер.Малинники,7кор.2-ж/д,1997г.5эт. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,197828 |  | 0,029744 |  | 0,227572 | 578,651 | 0 |
| 67 | пер.Малинники,8-ж/д 1986г. | НПП"Союз"/ПРМЗ/ | 0,284876 |  |  |  | 0,284876 | 677,018 | 0 |
| 68 | пер.Малинники,8а-школа искусств | ДШИ-5 226 | 0,0483 |  |  |  | 0,0483 | 108,694 | 0 |
| 69 | пер.Малинники,9-ж/д , 1978г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,307036 |  |  |  | 0,307036 | 729,681 | 0 |
| 70 | пер.Малинники,д.7,корп.1-Артюхова | Артюхова В.А. | 0,0023 |  |  |  | 0,0023 | 5,468 | 0 |
| 71 | Промышленная,10-ж/д,1994г.5эт. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,227128 |  | 0,029124 |  | 0,256252 | 646,021 | 0 |
| 72 | Промышленная,12-гост. | ООО"Интермашотел | 0,08 |  | 0,004225 |  | 0,084225 | 206,196 | 0,66 |
| 73 | Промышленная,12а-гараж Воронин | Воронин В. В. | 0,007817 |  |  |  | 0,007817 | 14,871 | 0,877 |
| 74 | Промышленная,2-ж/д,1978г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,232162 |  |  |  | 0,232162 | 551,741 | 0 |
| 75 | Промышленная,36а-а/к "Кабриолет",гараж N | ШуклинГ.В. 17 | 0,014386 |  |  |  | 0,014386 | 25,754 | 0 |
| 76 | Промышленная,36а-гаражи Трошин С.Д. | Кабриолет | 0,034 |  |  |  | 0,034 | 66,955 | 6,086 |
| 77 | Промышленная,36а Гаражи | Промжелдортранс | 0,045 |  |  |  | 0,045 | 80,563 | 0 |
| 78 | Промышленная,4-ж.д.1989г.5эт. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,422114 |  | 0,05515 |  | 0,477264 | 1204,357 | 0 |
| 79 | Промышленная,6- ж/д,1979г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,231097 |  |  |  | 0,231097 | 549,211 | 0 |
| 80 | Промышленная,8-ж/д,1979г. | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ | 0,206286 |  |  |  | 0,206286 | 490,246 | 0 |
| 81 | ПС ПРМЗ ЗАО Окт. | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,283807 |  | 0,283807 | 1035,327 | 0 |
| 82 | ПС ПРМЗ Калуга-заказчик | УК Кал-Зак/Рем-ш |  |  | 0,004338 |  | 0,004338 | 15,827 | 0 |
| 83 | ПС ПРМЗ Квартирант | Квартирант ПРМЗ |  |  | 0,010534 |  | 0,010534 | 38,432 | 0 |
| 84 | ПС ПРМЗ Наш Тайфун | ООО"Наш |  |  | 0,061967 |  | 0,061967 | 226,055 | 0 |
| 85 | ПС ПРМЗ ООО Моск.окр. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ |  |  | 0,177225 |  | 0,177225 | 646,515 | 0 |
| 86 | ПС ПРМЗ ООО"ЖРЭУ-8" | ООО"ЖРЭУ-8"ПРМЗ |  |  | 0,212546 |  | 0,212546 | 775,364 | 0 |
| 87 | Радищева,13-ж.д,1960г.2эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,005445 |  | 0,005445 | 19,862 | 0 |
| 88 | Радищева,13-ж.д.1960г.2эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,057913 |  |  |  | 0,057913 | 137,633 | 0 |
| 89 | Радищева,15-ж.дом | ООО"Мос.ок.ПРМЗ |  |  | 0,00572 |  | 0,00572 | 20,867 | 0 |
| 90 | Радищева,19-ж.д.2эт. | Квартирант ПРМЗ |  |  | 0,006534 |  | 0,006534 | 23,838 | 0 |
| 91 | Радищева,2 д/с "Малинка" | 1о."Малинка" 47 | 0,312 |  | 0,108326 |  | 0,420326 | 1088,516 | 28,77 |
| 92 | Радищева,4-д/с"Калинка" | 1о."Калинка"10 | 0,228 |  |  |  | 0,228 | 568,158 | 0 |
| 93 | Радищева,4 д/с"Калинка" | 1о."Калинка"10 |  |  | 0,087866 |  | 0,087866 | 228,955 | 0 |
| 94 | Радищева,4 д/с"Малинка-прачечная | 1о."Малинка" 47 | 0,010322 |  |  |  | 0,010322 | 24,533 | 0 |
| 95 | Радищева,5-ж.д.1959г.2эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,005899 |  | 0,005899 | 21,52 | 0 |
| 96 | Радищева,5-ж.д.1959г.5эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,035342 |  |  |  | 0,035342 | 83,991 | 0 |
| 97 | Радищева,6-детская поликл. | Детс.гор.больн. | 0,014875 |  | 0,0036 |  | 0,018475 | 57,705 | 0 |
| 98 | Радищева,6-ж/д 1974г. | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,195 |  |  |  | 0,195 | 463,424 | 0 |
| 99 | Радищева,6-поликл.8/Жен.конс./ | Поликл.8"148 | 0,032529 |  | 0,003 |  | 0,035529 | 90,441 | 0 |
| 100 | Радищева,7-ж.д.1959г.2эт.от | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ | 0,036134 |  |  |  | 0,036134 | 85,874 | 0 |
| 101 | Радищева,7-ж/д 1959г.2эт.гвс | ЗАО"Окт.окр.ПРМЗ |  |  | 0,005899 |  | 0,005899 | 21,52 | 0 |
| 102 | Радищева,8- поликл.8 | Поликл.8"148 | 0,082265 |  |  |  | 0,082265 | 204,999 | 0 |
| 103 | Радищева,8-ж/д,1976г.5эт.сид.ванны | ООО"Мос.ок.ПРМЗ | 0,257097 |  | 0,114939 |  | 0,372036 | 710,833 | 0 |
| 104 | Радищева,8-поликл.8 | МУЗ"Поликл.8"152 | 0,005263 |  | 0,00275 |  | 0,008013 | 21,106 | 0 |
| 105 | Радищева,8 почта | Почта России | 0,01235 |  |  |  | 0,01235 | 29,35 | 0 |
| 106 | Тарутинская,70-бассейн | 1о. шк.25 317 | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 181,909 | 0 |
| 107 | Тарутинская,70-шк.N25 | 1о. шк.25 317 | 0,1181 |  |  |  | 0,1181 | 265,775 | 0 |
| 108 | Тарутинская,70-шкN25-нов.з | 1о. шк.25 317 | 0,3384 |  |  |  | 0,3384 | 761,542 | 0 |
| 109 | Тарутинская,70-школа N 25-новое здане | 1о. шк.25 317 |  |  | 0,054047 |  | 0,054047 | 168,998 | 0 |

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,116-гараж | Упр.суд.депар649 | 0,03122 |  |  |  | 0,03122 | 55,892 | 0 |
| 2 | Баррикад,116-Управл.суд.департ. | Упр.суд.депар649 | 0,24565 |  |  |  | 0,24565 | 583,796 | 0 |
| 3 | Баррикад,116 ГУ Калуж.обл.ЦГМС | Гидрометеорол.83 | 0,029348 |  |  |  | 0,029348 | 66,045 | 0 |
| 4 | Воронина,7-музыкальная школа | ДШИ-2 140 | 0,071605 | 0,077635 |  |  | 0,14924 | 196,915 | 0 |
| 5 | К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от | ООО"Моск.окр." | 0,151 |  |  |  | 0,151 | 296,779 | 0 |
| 6 | К.Либкнехта,4/176- ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,293 |  |  |  | 0,293 | 776,657 | 0 |
| 7 | К.Либкнехта,4/176-АульченковаВ.Н. | Аульченкова В.Н. | 0,001233 |  |  |  | 0,001233 | 2,775 | 0 |
| 8 | К.Либкнехта,4/176-КожевниковЕ.И. | Кожевников Е.И. | 0,003956 |  |  |  | 0,003956 | 8,901 | 0 |
| 9 | К.Либкнехта,4/176-маг."Ветеран" | Гафур 131 | 0,00353 |  |  |  | 0,00353 | 7,705 | 0 |
| 10 | К.Либкнехта,4/176-неж.пом. | Мартвых И.В.624 | 0,013208 |  |  |  | 0,013208 | 31,388 | 0 |
| 11 | К.Либкнехта,4/176-Офицерова Н.В. | Офицерова Н.В. | 0,002808 |  |  |  | 0,002808 | 6,32 | 0 |
| 12 | К.Либкнехта,4/176-Соловьев | Соловьев Д.Н. | 0,004041 |  |  |  | 0,004041 | 9,095 | 0 |
| 13 | Московская,104-ООО"КопейкаДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО"Копейка"533Т | 0,096 | 0,059 |  |  | 0,155 | 323,686 | 4,561 |
| 14 | Московская,120-ж.д.1988г.9эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,458 |  |  |  | 0,458 | 961,387 | 0 |
| 15 | Московская,120-ж.д.1988г.9эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,037359 |  | 0,037359 | 126,864 | 0 |
| 16 | Московская, 126- ж.д.1964г.от | ООО"Моск.окр." | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 222,481 | 0 |
| 17 | Московская, 126-помещ.34 | Соснов С.В. 326 | 0,003602 |  |  |  | 0,003602 | 8,56 | 0 |
| 18 | Московская, 128- ж.д.от | ООО"Моск.окр." | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 234,682 | 0 |
| 19 | Московская, 130-ж. дом, 1 960г.от | ООО"Моск.окр." | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 229,495 | 0 |
| 20 | Московская, 176/4-адм .здание | ООО"Анкер"323 | 0,011375 |  |  |  | 0,011375 | 25,597 | 0 |
| 21 | Московская, 176/4-ж. д. 1977г.от | ООО"Моск.окр." | 0,258807 |  |  |  | 0,258807 | 711,907 | 0 |
| 22 | Московская,82-ж.д.5эт.от | НПП Союз Т | 0,224766 |  |  |  | 0,224766 | 320,159 | 0 |
| 23 | Московская,84-"Электрон-сервис" | ООО"Элект-сервис | 0,05459 |  | 0,000917 |  | 0,055507 | 132,799 | 0 |
| 24 | Московская,84-ж.д.1983г.9эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,37111 |  |  |  | 0,37111 | 974,344 | 0 |
| 25 | Московская,84-ж.д.1983г.9эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,039325 |  | 0,039325 | 133,536 | 0 |
| 26 | П.Свободы,107-ж.дом,1960г. | ООО"Моск.окр." | 0,047 |  |  |  | 0,047 | 73,78 | 0 |
| 27 | П.Свободы,107а-ж.дом1930г. | ООО"Моск.окр." | 0,050278 |  |  |  | 0,050278 | 37,982 | 0 |
| 28 | П.Свободы,107а-неж.помещ. | Кузнецова О.Ю. | 0,02034 |  |  |  | 0,02034 | 48,34 | 0 |
| 29 | П.Свободы,127-прих.Св.Г. | Приход Св.Г.598Т | 0,0082 |  |  |  | 0,0082 | 20,805 | 1,317 |
| 30 | П.Свободы,24-ж.дом,1953г. | Квартирант Пл.Т | 0,060167 |  |  |  | 0,060167 | 101,283 | 0 |
| 31 | П.Свободы,24а-ж.дом,1953г. | ООО"Моск.окр." | 0,052042 |  |  |  | 0,052042 | 94,675 | 0 |
| 32 | П.Свободы,26-ж.дом,1953г. | ООО"Моск.окр." | 0,068414 |  |  |  | 0,068414 | 134,26 | 0 |
| 33 | П.Свободы,28-ж.дом,1954г. | ООО"Моск.окр." | 0,064472 |  |  |  | 0,064472 | 130,102 | 0 |
| 34 | П.Свободы,28а-пед.колледж | Пед.колледж 501 | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 161,605 | 0 |
| 35 | П.Свободы,30-ж.дом,1949г. | Квартирант Пл.Т | 0,074 |  |  |  | 0,074 | 136,997 | 0 |
| 36 | П.Свободы,32-ж.дом,1948г. | ООО"Моск.окр." | 0,054449 |  |  |  | 0,054449 | 96,642 | 0 |
| 37 | П.Свободы,34-ж.дом 1948г.от | ООО"Моск.окр." | 0,051461 |  |  |  | 0,051461 | 93,94 | 0 |
| 38 | П.Свободы,36-ж.дом 1949г. | ООО"Моск.окр." | 0,05115 |  |  |  | 0,05115 | 97,503 | 0 |
| 39 | П.Свободы,38-ж.дом,1948г. | Квартирант Пл.Т | 0,055321 |  |  |  | 0,055321 | 103,88 | 0 |
| 40 | П.Свободы,40-гараж ОРТПЦ | ОРТПЦ 352 Т | 0,00897 |  |  |  | 0,00897 | 18,191 | 2,133 |
| 41 | П.Свободы,40-перед.центр | ОРТПЦ 352 Т | 0,086763 |  |  |  | 0,086763 | 206,195 | 0 |
| 42 | П.Свободы,40 гаражи | ОРТПЦ 352 Т | 0,012276 |  |  |  | 0,012276 | 21,977 | 0 |
| 43 | П.Свободы,40а-гараж ГТРК" Калуга" | ГТРК"Калуга"351 | 0,006786 |  |  |  | 0,006786 | 12,149 | 0 |
| 44 | П.Свободы,40а/гараж/ | ГТРК"Калуга"351 | 0,014006 |  |  |  | 0,014006 | 25,075 | 0 |
| 45 | П.Свободы,40а/ком.по тел./ | ГТРК"Калуга"351 | 0,1034 |  |  |  | 0,1034 | 258,652 | 12,919 |
| 46 | П.Свободы,77-ж.дом,1974г. | ООО"Моск.окр." | 0,206806 |  |  |  | 0,206806 | 508,207 | 0 |
| 47 | П.Свободы,79 ж.дом 1973г. | ООО"Моск.окр." | 0,202326 |  |  |  | 0,202326 | 519,743 | 0 |
| 48 | П.Свободы,81-ж.дом,1971г. | ООО"Моск.окр." | 0,209638 |  |  |  | 0,209638 | 511,952 | 0 |
| 49 | П.Свободы,83-ж.д.1984г. | ООО"Моск.окр." | 0,205713 |  |  |  | 0,205713 | 497,224 | 0 |
| 50 | П.Свободы,93 кв.3-парикм гвс | Беляева О.С.195Г |  |  | 0,000403 |  | 0,000403 | 1,468 | 0 |
| 51 | П.Свободы,93 кв.3 парикм потери гвс | Беляева О.С.195Г |  |  |  |  |  | 0,278 | 0,278 |
| 52 | П.Свободы,93,кв.3-парикм.от. | Беляева О.С.195Т | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 9,506 | 0 |
| 53 | П.Свободы93 кв.3 парик потери | Беляева О.С.195Т |  |  |  |  |  | 0,244 | 0,244 |
| 54 | пер.Труда,4 к.1-ж.д.1959г. | ЖРЭУ-6Т | 0,058863 |  |  |  | 0,058863 | 100,688 | 0 |
| 55 | пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 | МУП Москов.ок.Т | 0,037396 |  |  |  | 0,037396 | 51,478 | 0 |
| 56 | пер.Труда,4к.2-ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6Т | 0,034493 |  |  |  | 0,034493 | 50,995 | 0 |
| 57 | пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г.ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6Т | 0,030628 |  |  |  | 0,030628 | 50,96 | 0 |
| 58 | пер.Труда,4к.5-ж.д.1958г.ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6Т | 0,028077 |  |  |  | 0,028077 | 51,191 | 0 |
| 59 | Пролетарская, 105-служба спасения | Служба спас.371Т | 0,02839 |  |  |  | 0,02839 | 67,472 | 0 |
| 60 | Пролетарская,105 потери до т/сч. | Служба спас.371Т |  |  |  |  |  | 0,285 | 0,285 |
| 61 | ПС П.Сободы,131 ООО Моск.окр. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,046475 |  | 0,046475 | 267,072 | 0 |
| 62 | Телевизионная,33-ж.д.1953г. | ООО"Моск.окр." | 0,055134 |  |  |  | 0,055134 | 97,013 | 0 |
| 63 | Телевизионная,35-ж.д.1953г. | Квартирант Пл.Т | 0,052789 |  |  |  | 0,052789 | 97,328 | 0 |
| 64 | Телевизионная,37-ж.д.1953г. | Квартирант Пл.Т | 0,065886 |  |  |  | 0,065886 | 129,416 | 0 |
| 65 | Телевизионная,39-ж.д.1953г. | ООО"Моск.окр." | 0,065379 |  |  |  | 0,065379 | 127,925 | 0 |
| 66 | Телевизионная ,41 -ж. д. 1949г. | ООО"Моск.окр." | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 134,799 | 0 |
| 67 | Телевизионная ,43-общ. 1949г.2эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,065938 |  |  |  | 0,065938 | 127,743 | 0 |
| 68 | Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,014762 |  | 0,014762 | 71,328 | 0 |
| 69 | Телевизионная ,45-ж.д. 1948г. | ООО"Моск.окр." | 0,052768 |  |  |  | 0,052768 | 102,438 | 0 |
| 70 | Телевизионная ,47-общ. 1949г.2эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,065115 |  |  |  | 0,065115 | 120,925 | 0 |
| 71 | Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,015246 |  | 0,015246 | 73,668 | 0 |
| 72 | Телевизионная ,49-ж.д. 1948г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,050299 |  |  |  | 0,050299 | 89,495 | 0 |
| 73 | Телевизионная,49-каб.врач.приема | Колосков И.О.300 | 0,002697 |  |  |  | 0,002697 | 6,41 | 0 |
| 74 | Телевизионная,51-ж.д.1949г. | ООО"Моск.окр." | 0,050465 |  |  |  | 0,050465 | 98,798 | 0 |
| 75 | Телевизионная,53-Ж.д.1948г. | ООО"Моск.окр." | 0,055549 |  |  |  | 0,055549 | 102,795 | 0 |
| 76 | Телевизионная,55-ж.д.1948г. | Квартирант Пл.Т | 0,032029 |  |  |  | 0,032029 | 55,601 | 0 |
| 77 | Труда,1-ж.д.1900г. | ЖРЭУ-6 Т | 0,006848 |  |  |  | 0,006848 | 6,825 | 0 |
| 78 | Труда,1-произ.пом.ЖРЭУ-6 | ООО"ЖРЭУ-6"86Т | 0,002397 |  |  |  | 0,002397 | 5,396 | 0 |
| 79 | Труда,1а-Водоканал | Облводокан.367Т | 0,024586 |  |  |  | 0,024586 | 59,653 | 1,224 |
| 80 | Труда,1а-Калугаблагоустр. | Калугаблаг.432 Т | 0,03776 |  |  |  | 0,03776 | 90,61 | 0,873 |
| 81 | Труда,1а-Храм Петра и Павла | Храм Петра и П85 | 0,03385 |  |  |  | 0,03385 | 82,578 | 2,133 |
| 82 | Труда,3-ж.д.1959г. | ЖРЭУ-6 Т | 0,101656 |  |  |  | 0,101656 | 191,499 | 0 |
| 83 | Труда,3-магазин ЧП Кириенко | Кириенко Л.М.33Т | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 84 | Труда,3-магазин ЧП Марина | Марина Ж.А.221 | 0,007711 |  |  |  | 0,007711 | 16,832 | 0 |
| 85 | Труда,3-пром.маг. | Мишутина Н.Г.154 | 0,001559 |  |  |  | 0,001559 | 3,705 | 0 |
| 86 | Труда,3а-ж.д.1951г. ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Т | 0,038441 |  |  |  | 0,038441 | 66,745 | 0 |
| 87 | Труда,5а,к1-ж/д 1956г. ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Т | 0,064892 |  |  |  | 0,064892 | 130,767 | 0 |
| 88 | Труда,5а,к2-ж/д 1957г.ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Т | 0,066596 |  |  |  | 0,066596 | 141,281 | 0 |
| 89 | Труда,5б-ж.д.1958г. | ООО"Моск.окр." | 0,082674 |  |  |  | 0,082674 | 160,524 | 0 |
| 90 | Труда,7-офис.пом. от. | Балашова Н.П.286 | 0,01375 |  |  |  | 0,01375 | 31,313 | 0,37 |
| 91 | Труда,7 кв.1 -Киреев А.В. | Киреев А.В417Т | 0,0144 |  |  |  | 0,0144 | 32,791 | 0,384 |
| 92 | Труда,7 м-н "Вираж" | Балашов С.А. 7Т | 0,0254 |  |  |  | 0,0254 | 56,115 | 0,67 |
| 93 | Труда,9-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Т | 0,069009 |  |  |  | 0,069009 | 130,123 | 0 |
| 94 | Труда,9а-детское питание | Киселев Н.В. | 0,003584 |  |  |  | 0,003584 | 8,518 | 0 |
| 95 | Труда,9а-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Т | 0,068612 |  |  |  | 0,068612 | 122,094 | 0 |

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Cтеклянников Сад,25 учебный корпус | Школа-Инт. 5 90Г |  |  | 0,087035 |  | 0,087035 | 158,752 | 0 |
| 2 | Горького,41 маг Океан | ЗАО Океан 319Г |  |  | 0,054742 |  | 0,054742 | 42,793 | 0 |
| 3 | Горького,41 маг.Океан | ЗАО маг."Океан" | 0,086 |  |  |  | 0,086 | 187,726 | 0 |
| 4 | Горького,41(ж.дом)ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,251862 |  |  |  | 0,251862 | 901,845 | 0 |
| 5 | Жукова, 30а аптека | Аптека N9 259 | 0,013542 |  |  |  | 0,013542 | 30,476 | 0 |
| 6 | Жукова, 30а ветклиника | Костюков С.В.20 | 0,006487 |  |  |  | 0,006487 | 9,021 | 0 |
| 7 | Жукова,14 магазин | Васев О. В. 232 | 0,001201 |  |  |  | 0,001201 | 3,044 | 0,19 |
| 8 | Жукова,14 операционный офис "Калуга" | Банк Империя 488 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Жукова,14(общежитие) ЖЭУ-22 | Калуга-заказ.Т | 0,147 |  |  |  | 0,147 | 411,152 | 0 |
| 10 | Жукова,16 д/сад | О.7дД/с70129Т | 0,19004 |  |  |  | 0,19004 | 473,564 | 0 |
| 11 | Жукова,16 д\к КР шапочка | О.7 Д/с 70 129Г |  |  | 0,182 |  | 0,182 | 434,72 | 0 |
| 12 | Жукова,18 5эт.общежитие от. | Калуга-заказ.Т | 0,137 |  |  |  | 0,137 | 400,281 | 0 |
| 13 | Жукова,18 5эт.общежитие гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,036036 |  | 0,036036 | 98,232 | 0 |
| 14 | Жукова,18 нежилое помещение Калугастрой | Калугастрой 452 | 0,019468 |  |  |  | 0,019468 | 49,587 | 3,321 |
| 15 | Жукова,20 женская консультация | Теорема-Мед 435Т | 0,049805 |  |  |  | 0,049805 | 124,111 | 0 |
| 16 | Жукова,20, потери от. | Теорема-Мед 435Т |  |  |  |  |  | 7,827 | 7,827 |
| 17 | Жукова,22 гос.полик. | Гор.пол.10 307Т | 0,058043 |  |  |  | 0,058043 | 144,639 | 0 |
| 18 | Жукова,22 ренгенкабинет | Гор.пол.10 307 Г |  |  | 0,000742 |  | 0,000742 | 2,482 | 0 |
| 19 | Жукова,22 рентгенкабинет | Гор.пол.10 307Т | 0,022953 |  |  |  | 0,022953 | 57,199 | 0 |
| 20 | Жукова,22(арен.гос.пол | Гор.пол.10 307 Г |  |  | 0,011 |  | 0,011 | 15,761 | 0 |
| 21 | Жукова,22(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,200086 |  |  |  | 0,200086 | 632,604 | 0 |
| 22 | Жукова,24 кв.3 прод.магазин Конина | Конина И.Ю. 513 | 0,00286 |  |  |  | 0,00286 | 6,244 | 0 |
| 23 | Жукова,24(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 362,572 | 0 |
| 24 | Жукова,26 5эт.сем.общ. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,052672 |  | 0,052672 | 189,18 | 0 |
| 25 | Жукова,26 5эт.сем.общ.от. | ООО ГУП | 0,229 |  |  |  | 0,229 | 577,437 | 0 |
| 26 | Жукова,28 5эт.сем.общ гвс | ООО ГУП |  |  | 0,050193 |  | 0,050193 | 180,276 | 0 |
| 27 | Жукова,28 5эт.сем.общ.от | ООО ГУП | 0,229 |  |  |  | 0,229 | 586,18 | 0 |
| 28 | Жукова,30 5эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,043996 |  | 0,043996 | 158,016 | 0 |
| 29 | Жукова,30 5эт.ж/дом от. | ООО ГУП | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 590,247 | 0 |
| 30 | Жукова,30а 9эт ж.дом от. | ООО ГУП | 0,281 |  |  |  | 0,281 | 756,945 | 0 |
| 31 | Жукова,30а 9эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,029494 |  | 0,029494 | 100,152 | 0 |
| 32 | Жукова,30а аптека | Аптека N9 259 |  |  | 0,002473 |  | 0,002473 | 9,018 | 0 |
| 33 | Жукова,30а ветклиника | Костюков С.В.20 |  |  | 0,00078 |  | 0,00078 | 2,607 | 0 |
| 34 | Жукова,30а офис | Волонтеры детям |  |  | 0,000867 |  | 0,000867 | 2,482 | 0 |
| 35 | ЖуковаТ,30а офис | Волонтеры детям | 0,011458 |  |  |  | 0,011458 | 27,23 | 0 |
| 36 | Пестеля,10(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,222 |  |  |  | 0,222 | 612,122 | 0 |
| 37 | Пестеля,32 нежилое помещение Миронов | Миронов 396 | 0,009714 |  |  |  | 0,009714 | 25,394 | 0 |
| 38 | Пестеля,32 центр Надежда | ГБУ Надежда 333Т | 0,010991 |  |  |  | 0,010991 | 26,12 | 0 |
| 39 | Пестеля,32(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,221734 |  |  |  | 0,221734 | 604,142 | 0 |
| 40 | Пестеля,8 5эт.общежит. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,03564 |  | 0,03564 | 105,24 | 0 |
| 41 | Пестеля,8 5эт.общежит. от. | Калуга-заказ.Т | 0,149 |  |  |  | 0,149 | 381,108 | 0 |
| 42 | Пестеля,8 офис Бахус | ОАО "Бахус" 53 Т | 0,007584 |  |  |  | 0,007584 | 18,383 | 0,358 |
| 43 | ПС Пестеля,30 ГУП | ООО ГУП |  |  | 0,721912 |  | 0,721912 | 2531,292 | 0 |
| 44 | Стеклянников Сад,1(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 599,753 | 0 |
| 45 | Стеклянников Сад,2 магазин | Рябчикова Л. 632 | 0,008695 |  |  |  | 0,008695 | 19,569 | 0 |
| 46 | Стеклянников Сад,25 Прачечная | Школа-инт.5 90Т | 0,0733 |  |  |  | 0,0733 | 164,204 | 4,201 |
| 47 | Стеклянников Сад,25 сушилка | Школа-Инт. 5 90Г |  |  | 0,002613 |  | 0,002613 | 2,494 | 0 |
| 48 | Стеклянников Сад,25 теплица | Школа-инт.5 90Т | 0,0233 |  |  |  | 0,0233 | 69,369 | 5,492 |
| 49 | Стеклянников Сад,25 учебный корпус | Школа-инт.5 90Т | 0,308465 | 0,0551 |  |  | 0,363565 | 793,513 | 10,473 |
| 50 | Стеклянников Сад,25 школа-инт.5 | Школа-Инт. 5 90Г |  |  |  |  |  | 18,892 | 18,892 |
| 51 | Стеклянников Сад,2ж/д ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,302325 |  |  |  | 0,302325 | 803,509 | 0 |
| 52 | Стеклянников Сад,3 6эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,027528 |  | 0,027528 | 97,932 | 0 |
| 53 | Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом от | ООО ГУП | 0,218481 |  |  |  | 0,218481 | 489,755 | 0 |
| 54 | Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) от. | ООО ГУП | 0,541 |  |  |  | 0,541 | 1385,769 | 0 |
| 55 | Стеклянников Сад,4 офис | Фирма Аларм 231Т | 0,013688 |  |  |  | 0,013688 | 33,818 | 1,287 |
| 56 | Стеклянников Сад,4(9 эт.ж/дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,074062 |  | 0,074062 | 251,496 | 0 |
| 57 | Стеклянников Сад,44ж/д ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,296287 |  |  |  | 0,296287 | 817,068 | 0 |
| 58 | Стеклянников Сад.25 потери | Школа-инт.5 90Т |  |  |  |  |  | 14,044 | 14,044 |
| 59 | Тульская,103 9 эт.ж/д от. | ООО ГУП | 0,254 |  |  |  | 0,254 | 609,578 | 5,939 |
| 60 | Тульская,103 медико-фарм.центр | Фармстар 391 |  |  | 0,00132 |  | 0,00132 | 1,145 | 0 |
| 61 | Тульская,103 медико-фарм.центр | Фармстар 391 | 0,00436 |  |  |  | 0,00436 | 10,362 | 0 |
| 62 | Тульская,103,9 эт.ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,053089 |  | 0,053089 | 194,456 | 0,785 |
| 63 | Тульская,111 | ООО "Аккорд"366Т | 0,080625 |  |  |  | 0,080625 | 191,609 | 0 |
| 64 | Тульская,119 5эт.(ж.дом) гвс | 000 ГУП |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 100,152 | 0 |
| 65 | Тульская,119 5эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 611,758 | 0 |
| 66 | Тульская,121 9 эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
| 67 | Тульская,121 9 эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,56 |  |  |  | 0,56 | 1389,297 | 0 |
| 68 | Тульская,121 ,повыс.нас.ст. | Облводоканал610Т | 0,000153 |  |  |  | 0,000153 | 3,816 | 3,451 |
| 69 | Тульская,131 Д/к N 84 | О.9 Д/с 84 305 Г |  |  | 0,03487 |  | 0,03487 | 50,532 | 5,099 |
| 70 | Тульская,131 д/с84 | О.9Д/с84 305Т |  |  |  |  |  | 43,125 | 43,125 |
| 71 | Тульская,131 д/сад 84 | О.9 Д/с 84 305 Т | 0,169 |  |  |  | 0,169 | 421,134 | 0 |
| 72 | Тульская,137(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,285085 |  |  |  | 0,285085 | 848,764 | 0 |
| 73 | Тульская,139 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,096048 |  | 0,096048 | 344,964 | 0 |
| 74 | Тульская,139 5эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,598722 |  |  |  | 0,598722 | 1403,801 | 0 |
| 75 | Тульская,139 магазин | Страж-Калуга 173 |  |  | 0,003 |  | 0,003 | 12,039 | 0 |
| 76 | Тульская,139 магазин | Страж-Калуга 173 | 0,0624 |  |  |  | 0,0624 | 136,21 | 0 |

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Красная Гора,20 ж.д. | ООО ГУП | 0,003024 |  |  |  | 0,003024 | 56,679 | 0 |
| 2 | Красная Гора,25 ж.д. | ООО ГУП | 0,052001 |  |  |  | 0,052001 | 333,41 | 0 |
| 3 | Красная Гора,29а ж.д. | ООО ГУП | 0,0466 |  |  |  | 0,0466 | 320,453 | 0 |
| 4 | Подвойского 7 неж. пом. Эдельвейс | Эдельвейс 647 Т | 0,019772 |  |  |  | 0,019772 | 46,989 | 0 |
| 5 | Подвойского,15ж.д. | МУП Москов.ок.Т | 0,000702 |  |  |  | 0,000702 | 31,822 | 0 |
| 6 | Подвойского,7 5Г склад | ООО"Вега"623Т | 0,11171 |  |  |  | 0,11171 | 251,832 | 0,437 |
| 7 | Подвойского,7 5А склад | ООО"Вега"623Т | 0,058835 |  |  |  | 0,058835 | 132,674 | 0,271 |
| 8 | Подвойского,7 5Е склад | ООО"Вега"623Т | 0,008618 |  |  |  | 0,008618 | 19,394 | 0 |
| 9 | Подвойского,7 офис | Аркада-Синтез636 | 0,01093 |  |  |  | 0,01093 | 27,267 | 1,292 |
| 10 | Подвойского,7 производственное помещение | Аркада-Синтез636 | 0,165492 |  |  |  | 0,165492 | 372,696 | 0,271 |
| 11 | Поодвойского,7 5Д офис | ООО"Вега"623Т | 0,015148 |  |  |  | 0,015148 | 36 | 0 |

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Пролетарская,111 административное здание | Упр.адм.здан.56Г |  |  | 0,063 |  | 0,063 | 34,02 | 0 |
| 2 | Пролетарская,111 административное здание | Адм. Губер. 56 Т | 0,255 | 0,298 |  |  | 0,553 | 1350,168 | 0 |

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Баррикад,115-ж.дом 1953г.от | ООО"Моск.окр." | 0,05024 |  |  |  | 0,05024 | 71,855 | 0 |
| 2 | Баррикад,117а-ж.д.1953г.3эт. от. | Квартирант Пл.Т | 0,071 |  |  |  | 0,071 | 131,922 | 0 |
| 3 | Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.от | Белый город Т | 0,309025 |  |  |  | 0,309025 | 804,951 | 0 |
| 4 | Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,01797 |  | 0,01797 | 64,548 | 0 |
| 5 | Баррикад,126-общежитие от. | Почта России213Т | 0,146791 |  |  |  | 0,146791 | 348,853 | 0 |
| 6 | Баррикад,126 -общежитие гвс | Почта России213Г |  |  | 0,10725 |  | 0,10725 | 391,248 | 0 |
| 7 | Баррикад,126 -сауна ООО "Зол. рыбка" | ООО"Зол.рыб.615Г |  |  | 0,006857 |  | 0,006857 | 25,014 | 0 |
| 8 | Баррикад,126 к.1-общ.5эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,079 |  |  |  | 0,079 | 187,746 | 0 |
| 9 | Баррикад,126 к.1-общ.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,017028 |  | 0,017028 | 50,28 | 0 |
| 10 | Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.от | Наш Тайфун Т | 0,246906 |  |  |  | 0,246906 | 600,943 | 0 |
| 11 | Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,049192 |  | 0,049192 | 191,4 | 0 |
| 12 | К.Либкнехта,14к.1-общ.1969г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,13075 |  | 0,13075 | 469,596 | 0 |
| 13 | К.Либкнехта,14,корп.1-офис | Козлов М.С.460 |  |  | 0,000857 |  | 0,000857 | 1,434 | 0 |
| 14 | К.Либкнехта,14а-ж.д. 5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,02002 |  | 0,02002 | 77,892 | 0 |
| 15 | Ленина,50-"Торпедо" | Торпедо 611Г |  |  | 0,009075 |  | 0,009075 | 14,186 | 0 |
| 16 | Ленина,50 - "Торпедо" потери | Торпедо 611Г |  |  |  |  |  | 3,233 | 3,233 |
| 17 | Ленина,50 -физк.-оздор.комплекс | Автоэлектр.608Г |  |  | 0,02662 |  | 0,02662 | 97,109 | 0 |
| 18 | Ленина,50 потери гвс физ.озд. к. | Автоэлектр.608Г |  |  |  |  |  | 0,92 | 0,92 |
| 19 | Ленина,58-Дикси | ЗАО"Дикси Юг"620 |  |  | 0,005239 |  | 0,005239 | 38,226 | 0 |
| 20 | Ленина,58-ж.д.9эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,035035 |  | 0,035035 | 109,056 | 0 |
| 21 | Ленина,59-аптека N 7 | Калугафарм.419 | 0,007363 |  |  |  | 0,007363 | 16,571 | 0 |
| 22 | Ленина,59-булочная | Торг.ф.СБ 94 | 0,007192 |  |  |  | 0,007192 | 16,185 | 0 |
| 23 | Ленина,59-ж.д.1956г. | СпецРемСтрой Т | 0,340327 |  |  |  | 0,340327 | 1174,957 | 0 |
| 24 | Ленина,59-маг."Филателия" | Почта России213Т | 0,007796 |  |  |  | 0,007796 | 18,527 | 0 |
| 25 | Ленина,59-маг.прод. | Калейдоскоп 200 | 0,005068 |  |  |  | 0,005068 | 11,063 | 0 |
| 26 | Ленина,59-ОПОП | УМВД по г.Калуге | 0,007888 |  |  |  | 0,007888 | 18,747 | 0 |
| 27 | Ленина,59-Трошина Н.Н. | Трошина Н.Н. 550 | 0,000655 |  |  |  | 0,000655 | 1,429 | 0 |
| 28 | Ленина,59-центр.гор. биб-ка от. | Библ.сист.467Т | 0,013865 |  |  |  | 0,013865 | 32,951 | 0 |
| 29 | Ленина,60-зд.филармонии г.в.с | Обл.фил.327Г |  |  | 0,026 |  | 0,026 | 212,379 | 3,714 |
| 30 | Ленина,61/5-ж.д.5эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,374669 |  |  |  | 0,374669 | 888,776 | 0 |
| 31 | Ленина,61/5-ж.дом,1958г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,04004 |  | 0,04004 | 155,796 | 0 |
| 32 | Ленина,61/5-ООО"Бирюза" | ООО"Бирюза"65Т | 0,034068 |  |  |  | 0,034068 | 74,366 | 0 |
| 33 | Ленина,61/5-ООО"Бирюза" | ООО"Бирюза"65Г |  |  | 0,000346 |  | 0,000346 | 0,99 | 0 |
| 34 | Ленина,61/5-парик-кая | ООО"Муза" 112 | 0,007949 |  | 0,00308 |  | 0,011029 | 24,04 | 0 |
| 35 | Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" | Шитова А.Ю. | 0,004441 |  | 0,000462 |  | 0,004903 | 11,201 | 0 |
| 36 | Ленина,62- маг."Татиана" | Федоров В.А166 | 0,003172 |  |  |  | 0,003172 | 7,54 | 0 |
| 37 | Ленина,62-"Ивановский текстиль" | Сероженко В. 631 | 0,002556 |  |  |  | 0,002556 | 6,64 | 0 |
| 38 | Ленина,62-ж.д. 1938г.от | ООО"Моск.окр." | 0,245997 |  |  |  | 0,245997 | 656,054 | 0 |
| 39 | Ленина,62-Жуков Ю.И. кв.72 | Жуков Ю.И. 633 | 0,002509 |  |  |  | 0,002509 | 5,963 | 0 |
| 40 | Ленина,62-маг."Вест | ТитоваЕ.Н. 254 | 0,004081 |  |  |  | 0,004081 | 8,909 | 0 |
| 41 | Ленина,62-маг."Мир обуви" | Трофимов В.Е.127 | 0,004264 |  |  |  | 0,004264 | 9,596 | 0 |
| 42 | Ленина,62-маг."Омега мебель" | ШароноваЕ.О.50Т | 0,006155 |  |  |  | 0,006155 | 13,436 | 0 |
| 43 | Ленина,62-маг."свад.салон" | Смирнова С.А. | 0,000303 |  |  |  | 0,000303 | 0,721 | 0 |
| 44 | Ленина,62-офис | Королева Е.В.167 | 0,001866 |  |  |  | 0,001866 | 4,434 | 0 |
| 45 | Ленина,62-пром.маг. | СтаченкоА.Г189 | 0,004148 |  |  |  | 0,004148 | 9,054 | 0 |
| 46 | Ленина,64-неж.пом. | Падин М.М 29 Т | 0,030573 |  |  |  | 0,030573 | 80,652 | 11,849 |
| 47 | Ленина,64-ООО"ДомСтройИнвест" | ДомСтройИнвест | 0,013258 |  |  |  | 0,013258 | 36,747 | 5,24 |
| 48 | Ленина,66-ОАО"Бахус" | ОАО"Бахус"439Т | 0,003117 |  |  |  | 0,003117 | 8,39 | 1,378 |
| 49 | Ленина,66 пристр. (магазин) | ПогосянА.М 629 | 0,0164 |  |  |  | 0,0164 | 35,799 | 0 |
| 50 | Ленина,66/3- библ.им.Гоголя гвс. | Библ.сист.467Г |  |  | 0,0008 |  | 0,0008 | 6,42 | 0 |
| 51 | Ленина,66/3-библ.им.Гоголя от | Библ.сист.467Т | 0,045526 |  |  |  | 0,045526 | 108,194 | 0 |
| 52 | Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 102,372 | 0 |
| 53 | Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,186848 |  |  |  | 0,186848 | 459,067 | 0 |
| 54 | Ленина,68-маг."Кругозор" | ООО"Кругозор"20Т |  |  | 0,002669 |  | 0,002669 | 2,869 | 0 |
| 55 | Ленина,68/8-ж.д,1976г.9эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 97,932 | 0 |
| 56 | Ленина,68/8-ж.д.1976г.9эт.от | Техно-Р Т | 0,242509 |  |  |  | 0,242509 | 663,005 | 0 |
| 57 | Ленина,68/8-Коротченко неж.пом.от. | КоротченкоП185 | 0,002773 |  |  |  | 0,002773 | 0 | 0 |
| 58 | Ленина,68/8-маг.Кругозор | ООО"Кругозор"20Т | 0,017981 |  |  |  | 0,017981 | 0 | 0 |
| 59 | Ленина,68/8-пром.маг.Коротченкогвс | КоротченкоП185 |  |  | 0,000715 |  | 0,000715 | 1,739 | 0 |
| 60 | Московская,119-д/сN21 | ЦРР"Россиян."76Г |  |  | 0,012587 |  | 0,012587 | 72,155 | 0 |
| 61 | Московская ,125/1 -д/к"Василек" | ЦРР"Россиян."76Г |  |  | 0,028875 |  | 0,028875 | 75,24 | 0 |
| 62 | Московская,65/1-ж.д.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,022308 |  | 0,022308 | 80,124 | 0 |
| 63 | Московская ,65/1 -ж. д.от | ООО"Моск.окр." | 0,424496 |  |  |  | 0,424496 | 1135,736 | 0 |
| 64 | Московская ,65/1 -маг.пром .тов. | Данилова И.А.251 | 0,002945 |  | 0,0011 |  | 0,004045 | 7,773 | 0 |
| 65 | Московская,65/1-ООО"Дантист" | ООО"Дантист" 168 | 0,004502 |  | 0,00078 |  | 0,005282 | 13,307 | 0 |
| 66 | Московская,71-ж.д.1977г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,364078 |  |  |  | 0,364078 | 918,673 | 0 |
| 67 | Московская,71-ж.д.1977г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,047095 |  | 0,047095 | 169,14 | 0 |
| 68 | Московская,79-школа N14 | 12о.шк.14 133 | 0,71474 |  | 0,07722 |  | 0,79196 | 1874,065 | 0 |
| 69 | Пролетарская,108-ч.школа"Радуга"от. | Школа"Радуга"95Т | 0,20789 |  |  |  | 0,20789 | 518,044 | 0 |
| 70 | Пролетарская,108-ч.школа"Радуга"гвс | Школа"Радуга"95Г |  |  | 0,002977 |  | 0,002977 | 7,756 | 0 |
| 71 | Пролетарская,108 нас.станция | Облводокан.367Т | 0,004828 |  |  |  | 0,004828 | 11,718 | 0,244 |
| 72 | пролетарская,108 потери отопл. | Школа"Радуга"95Т |  |  |  |  |  | 6,292 | 6,292 |
| 73 | пролетарская,108 потери гвс | Школа"Радуга"95Г |  |  |  |  |  | 8,808 | 8,808 |
| 74 | Пролетарская,110-ж.д,1960г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,043996 |  | 0,043996 | 158,016 | 0 |
| 75 | Пролетарская,110-ж.д.1960г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,198957 |  |  |  | 0,198957 | 578,907 | 0 |
| 76 | Пролетарская,110,стр.2 | Жилин Д.Ю. 448 | 0,002308 |  | 0,000238 |  | 0,002546 | 5,908 | 0 |
| 77 | Пролетарская,110стр.2 | Розенталь Е.Л | 0,002743 |  | 0,000238 |  | 0,002981 | 6,857 | 0 |
| 78 | Пролетарская, 129-помещ. | ООО"Максима"84Т | 0,0545 |  |  |  | 0,0545 | 133,4 | 3,88 |
| 79 | Пролетарская, 133-"Сатурн" | Козырев 538 | 0,007175 |  | 0,00035 |  | 0,007525 | 16,836 | 0 |
| 80 | Пролетарская, 133-"Форвард" | Богданова О.129 | 0,007393 |  | 0,00104 |  | 0,008433 | 17,877 | 0 |
| 81 | Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,232022 |  |  |  | 0,232022 | 566,223 | 0 |
| 82 | Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,02425 |  | 0,02425 | 82,344 | 0 |
| 83 | Пролетарская,133-маг."Кокетка" | Мачтакова Л.В526 | 0,007224 |  |  |  | 0,007224 | 15,768 | 0 |
| 84 | Пролетарская,133-офис гвс. | Кардава М.Ш.462Г |  |  | 0,001271 |  | 0,001271 | 1,739 | 0 |
| 85 | Пролетарская,133-офис от. | Кардава М.Ш.462Т | 0,002433 |  |  |  | 0,002433 | 5,784 | 0 |
| 86 | Пролетарская,133 кв.5-"Аптекарь" | Козырев И.Е 281 | 0,00286 |  | 0,000182 |  | 0,003042 | 6,852 | 0 |
| 87 | Пролетарская,135-"Продукты" | Аронова Н.Ю.209 | 0,00363 |  | 0,003802 |  | 0,007432 | 12,16 | 0 |
| 88 | Пролетарская, 135-Герман | Герман В 161 | 0,005546 |  |  |  | 0,005546 | 12,107 | 0 |
| 89 | Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. от. | Калугаград Т | 0,259801 |  |  |  | 0,259801 | 700,266 | 0 |
| 90 | Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. гвс | Калугаград Г |  |  | 0,03998 |  | 0,03998 | 135,756 | 0 |
| 91 | Пролетарская,139-ж.д.1982г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,037752 |  | 0,037752 | 146,892 | 0 |
| 92 | Пролетарская,139-ж.д1982г.5эт.от | СпецРемСтрой Т | 0,293827 |  |  |  | 0,293827 | 809,396 | 0 |
| 93 | Пролетарская,139-почта-доставка гвс | Почта России213Г |  |  | 0,000733 |  | 0,000733 | 1,145 | 0 |
| 94 | Пролетарская,139-почта -доставка от | Почта России213Т | 0,009754 |  |  |  | 0,009754 | 23,181 | 0 |
| 95 | Пролетарская, 139-почта N1 /отделение/ | Почта России213Г |  |  | 0,0011 |  | 0,0011 | 1,718 | 0 |
| 96 | Пролетарская, 139-почтаотделен.от. | Почта России213Т | 0,009572 |  |  |  | 0,009572 | 22,748 | 0 |
| 97 | Пролетарская, 155-ж.д.1979г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,229317 |  |  |  | 0,229317 | 570,479 | 0 |
| 98 | Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,038181 |  | 0,038181 | 158,46 | 0 |
| 99 | Пролетарская, 157-ж. дом ,1975г. | СпецРемСтрой Т | 0,259417 |  |  |  | 0,259417 | 608,804 | 0 |
| 100 | ПС Прол.125-Калуга-зак. | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 17,808 | 0 |
| 101 | ПС Прол.125 Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,007746 |  | 0,007746 | 44,508 | 0 |
| 102 | ПС Прол.125 СпецРемСтрой | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,106505 |  | 0,106505 | 612,036 | 0 |
| 103 | ПС Пролет.125-Калугаград | Калугаград Г |  |  | 0,023238 |  | 0,023238 | 133,536 | 0 |
| 104 | ПС Пролет.125 "Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,13013 |  | 0,13013 | 685,488 | 0 |
| 105 | ПС Пролет.125 ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,06584 |  | 0,06584 | 378,348 | 0 |
| 106 | ПС Пролетар.125 ООО Мос.окр. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,147453 |  | 0,147453 | 776,736 | 0 |
| 107 | ПС Пролетарская,125-Техно-Р | Техно-Р Г |  |  | 0,023238 |  | 0,023238 | 122,412 | 0 |
| 108 | Чижевского 5/61-маг."6 соток"гвс | Безверхая Л.И. |  |  | 0,001257 |  | 0,001257 | 1,337 | 0 |
| 109 | Чижевского,4-ж.д.1988г.гвс | Белый город Г |  |  | 0,006816 |  | 0,006816 | 24,48 | 0 |
| 110 | Чижевского,4-ж.д.1988г.от | Белый город Т | 0,115184 |  |  |  | 0,115184 | 257,04 | 0 |
| 111 | Чижевского,6-адм.здание гвс | Стройэнерг.273Г |  |  | 0,0035 |  | 0,0035 | 12,362 | 3 |
| 112 | Чижевского,6-адм.здание от. | Стройэнер.273Т | 0,066859 |  |  |  | 0,066859 | 162,632 | 3,739 |
| 113 | Чижевского,6-гараж от. | Стройэнер.273Т | 0,036535 |  |  |  | 0,036535 | 70,359 | 4,951 |
| 114 | Чижевского,6-лаборатория от. | Стройэнер.273Т | 0,00691 |  |  |  | 0,00691 | 22,583 | 6,162 |
| 115 | Чижевского,6-мастер.от. | Стройэнер.273Т | 0,015681 |  |  |  | 0,015681 | 39,561 | 2,295 |
| 116 | Чижевского,6-центр по расч.с насел.от. | Стройэнер.273Т | 0,009065 |  |  |  | 0,009065 | 22,633 | 1,092 |
| 117 | Чижевского,6 потери гвс | Стройэнерг.273Г |  |  |  |  |  | 3,669 | 3,669 |
| 118 | ШколаN 14 обогрев дор. | 12о.шк.14 133 | 0,000698 |  |  |  | 0,000698 | 1,569 | 0 |
| 119 | ШколаN14 гимн.зал,хоз. | 12о.шк.14 133 | 0,087199 |  |  |  | 0,087199 | 196,234 | 0 |

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 23, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Гр.шоссе,39-Федеральноеказнач-во(ад. | Фед.Казн.364 | 0,4363 |  |  |  | 0,4363 | 1051,335 | 14,452 |
| 2 | Гр.шоссе,39-Федеральное казнач.(гараж) | Фед.Казн.364 | 0,097 |  |  |  | 0,097 | 173,657 | 0 |
| 3 | Гр.шоссе,40-общ.1956г. | Кал-Зак/Путьмаш | 0,066 |  |  |  | 0,066 | 156,851 | 0 |
| 4 | Гр.шоссе,42/2-ж.д ЖРЭУ-9 | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,267 |  |  |  | 0,267 | 634,535 | 0 |
| 5 | Гр.шоссе,46-ж.д. 1970г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 339,845 | 0 |
| 6 | Гр.шоссе,48-ж.д. 1958г. | УК"Квартир"Путьм | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 64,166 | 0 |
| 7 | Гр.шоссе,50-ж.дом 1958г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 64,166 | 0 |
| 8 | Гр.шоссе,54-ж.дом ЖРЭУ-9 | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,267 |  |  |  | 0,267 | 634,535 | 0 |
| 9 | Гр.шоссе,56-ж.д. 1959г. | УК"Квартир"Путьм | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 137,84 | 0 |
| 10 | Гр.шоссе,58-ж.д.1959г. | ООО"Мос.о."Путьм | 0,03 |  |  |  | 0,03 | 71,296 | 0 |
| 11 | Гр.шоссе,60-ж.д.1965г. | ООО"Мос.о."Путьм | 0,127 |  |  |  | 0,127 | 301,819 | 0 |
| 12 | Гр.шоссе,64-ж.д. ЖРЭУ-9 | УК"Квартир"Путьм | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 85,554 | 0 |
| 13 | Гр.шоссе,66-ж.д. 1961г. | УК"Квартир"Путьм | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 85,554 | 0 |
| 14 | Гр.шоссе,68- м-н "Булочка" | Монахов А.А. 235 | 0,006272 |  |  |  | 0,006272 | 13,692 | 0 |
| 15 | Гр.шоссе,68-ж.д. 1965г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,223 |  |  |  | 0,223 | 529,968 | 0 |
| 16 | Гр.шоссе,72-ж.д. 1969г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 339,845 | 0 |
| 17 | Гр.шоссе,78-ж.д. 1965г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 339,845 | 0 |
| 18 | Гр.шоссе,84-ж.д. 1961г. | Кварт. плюс Путьм | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 83,179 | 0 |
| 19 | Гр.шоссе,86-ж.д. 1959г. | ВашУют/Путьмаш | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 83,179 | 0 |
| 20 | Гр.шоссе,88-ж.д. 1976г. | Наш Тайфун Путьм | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 339,845 | 0 |
| 21 | Гр.шоссе,90-ж.д. ЖРЭУ-9 | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 548,978 | 0 |
| 22 | Гр.шоссе,92-ж.д. 1971г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,222 |  |  |  | 0,222 | 527,59 | 0 |
| 23 | Клюквина,19-ж.д. ЖРЭУ-9 | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 594,134 | 0 |
| 24 | Клюквина,27-ж.д ЖРЭУ-9 | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,352 |  |  |  | 0,352 | 836,539 | 0 |
| 25 | Клюквина,3-1992г.ж.д от. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,576 |  |  |  | 0,576 | 1368,883 | 0 |
| 26 | Молодежная,11-ж.д.1996г. от. | Бел.Гор./Путьмаш | 0,598 |  |  |  | 0,598 | 1421,168 | 0 |
| 27 | Молодежная,11-магазин,Солнцева | Солнцева Л.А. | 0,002616 |  |  |  | 0,002616 | 6,218 | 0 |
| 28 | Молодежная,11 .к.1-ж.д.1992г.от | ООО"Мос.о."Путьм | 0,165 |  |  |  | 0,165 | 392,128 | 0 |
| 29 | Молодежная,5-гараж шк.12 | 6о.шк12 109Т | 0,025 |  |  |  | 0,025 | 44,758 | 0 |
| 30 | Молодежная,5-школа N12 | 6о.шк12 109Т | 0,505 |  |  |  | 0,505 | 1136,462 | 0 |
| 31 | Молодежная,5-школа N12 | 6о.шк12 109Т | 0,37205 |  |  |  | 0,37205 | 837,268 | 0 |
| 32 | Моторная,11/10-ж.дом,1964г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,267 |  |  |  | 0,267 | 634,535 | 0 |
| 33 | Моторная,13/7-1963г.ж.дом | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,114 |  |  |  | 0,114 | 270,926 | 0 |
| 34 | Моторная, 15-сем .общ. 1963г. | Кал-Зак/Путьмаш | 0,183 |  |  |  | 0,183 | 434,905 | 0 |
| 35 | Моторная, 15а-маст.ЧП Конина | Конина Л.Ф379 | 0,002536 |  |  |  | 0,002536 | 5,536 | 0 |
| 36 | Моторная, 15а(ателье)-"Машенька" | ООО"Машенька 8Т | 0,065214 |  |  |  | 0,065214 | 142,353 | 0 |
| 37 | Моторная,36/15-ж.д.1960г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,057752 |  |  |  | 0,057752 | 137,249 | 0 |
| 38 | Моторная,38-ж.дом 1960г. | Кварт. плюс Путьм | 0,059003 |  |  |  | 0,059003 | 140,222 | 0 |
| 39 | Моторная,40-ч.д | Уилльямс П.Т. | 0,07359 |  |  |  | 0,07359 | 174,889 | 0 |
| 40 | Моторная ,40 потери | Уилльямс П.Т. |  |  |  |  |  | 9,797 | 9,797 |
| 41 | Моторная,42-ж.д.1959г. | МУП УК М.о Путьм | 0,033625 |  |  |  | 0,033625 | 79,911 | 0 |
| 42 | Моторная ,44-ж. дом 1960г. | Кварт. плюс Путьм | 0,059273 |  |  |  | 0,059273 | 140,864 | 0 |
| 43 | Моторная ,46-ж. дом 1959г. | Бел.Гор./Путьмаш | 0,036275 |  |  |  | 0,036275 | 86,209 | 0 |
| 44 | Моторная,48-ж.д. 1959г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,059174 |  |  |  | 0,059174 | 140,629 | 0 |
| 45 | Моторная,50-ж.дом 1958г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,02847 |  |  |  | 0,02847 | 67,66 | 0 |
| 46 | Моторная,7/7-"Брабион" | Федоров Д. В | 0,003262 |  |  |  | 0,003262 | 7,751 | 0 |
| 47 | Моторная,7/7-"Газэнергобанк" | ОАО"Газэнер." | 0,0053 |  |  |  | 0,0053 | 12,595 | 0 |
| 48 | Моторная,7/7-"Регул" | ООО"Регул"18 | 0,024017 |  |  |  | 0,024017 | 52,426 | 0 |
| 49 | Моторная,7/7-1965г.ж.дом | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,134 |  |  |  | 0,134 | 318,457 | 0 |
| 50 | Моторная,7/7-банк | ООО"Хоум Кредит" | 0,002664 |  |  |  | 0,002664 | 5,816 | 0 |
| 51 | Моторная,7/7-почта | Почта Т40 | 0,0165 |  |  |  | 0,0165 | 39,213 | 0 |
| 52 | Моторная,7а-Конорев С.И. магазин | Конорев С.267 | 0,002136 |  |  |  | 0,002136 | 4,663 | 0 |
| 53 | Моторная ,9-1964г.ж. дом. | Бел.Гор./Путьмаш | 0,174 |  |  |  | 0,174 | 413,517 | 0 |
| 54 | Моторная,9-прд.маг.Парфенов М.Ф. | Парфенов М.Ф. | 0,002491 |  |  |  | 0,002491 | 5,92 | 0 |
| 55 | Моторная,9-пром.маг.Кожевникова | Кожевникова Т163 | 0,002091 |  |  |  | 0,002091 | 4,564 | 0 |
| 56 | Моторная,9-пром.маг.Сахаров С.А. | Сахаров С.А. | 0,002043 |  |  |  | 0,002043 | 4,855 | 0 |
| 57 | Моторная,9-ЧП Плиско | Плиско 164 | 0,002141 |  |  |  | 0,002141 | 4,674 | 0 |
| 58 | Платова,1/44-ж.дом 1968г. | Бел.Гор./Путьмаш | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 548,978 | 0 |
| 59 | Платова,15-ж.дом 1969г. | ООО НПП Союз Пут | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 548,978 | 0 |
| 60 | Платова,17-ж.дом 1985г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,305 |  |  |  | 0,305 | 724,842 | 0 |
| 61 | Платова,22-биб-ка фил. N12 | Библ.сист.Т17 | 0,024233 |  |  |  | 0,024233 | 57,591 | 0 |
| 62 | Платова,22-ж.д.1990г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,453 |  |  |  | 0,453 | 1076,57 | 0 |
| 63 | Платова,3-ком.эл.сети | д/с36 Ален. цвет. | 0,17849 |  |  |  | 0,17849 | 424,188 | 0 |
| 64 | Платова,4- ЗАО "Тандер" | ЗАО"Тандер" | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 130,524 | 0 |
| 65 | Платова,4-ж.дом 1965г. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,149 |  |  |  | 0,149 | 354,103 | 0 |
| 66 | Платова,6-ж.дом 1965г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,266 |  |  |  | 0,266 | 632,158 | 0 |
| 67 | Платова,6а-школа"Гармония" | Гармония 613Т | 0,07367 |  |  |  | 0,07367 | 165,79 | 0 |
| 68 | Платова,8-ж.дом 1965г. | ЗАО"Окт.ок"Путьм | 0,266 |  |  |  | 0,266 | 632,158 | 0 |
| 69 | Пригородная,13-ж.д.1986г. от. | ООО"ЖилСерви"Пут | 0,302639 |  |  |  | 0,302639 | 719,231 | 0 |

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Высокая,2-гараж | Ростелеком 217 | 0,041283 |  |  |  | 0,041283 | 76,648 | 2,741 |
| 2 | Высокая,2-ж/д 1963г.от | ООО"Моск.окр." | 0,053889 |  |  |  | 0,053889 | 91,707 | 0 |
| 3 | Высокая ,2-нов.адм .здан | Ростелеком 217 | 0,080304 |  |  |  | 0,080304 | 195,537 | 4,693 |
| 4 | Высокая ,2-офис | Ростелеком 217 | 0,0175 |  |  |  | 0,0175 | 41,589 | 0 |
| 5 | Высокая ,2 потери | Ростелеком 217 |  |  |  |  |  | 0,785 | 0,785 |
| 6 | Высокая ,4-ж. дом 1975г.от | Техно-Р Т | 0,144 |  |  |  | 0,144 | 327,327 | 0 |
| 7 | Калинина,13-поликлиника УВД от. | МСЧ УВД 322Т | 0,182129 |  |  |  | 0,182129 | 432,835 | 0 |
| 8 | Калинина,13-стационар УВД | МСЧ УВД 322Т | 0,205135 |  |  |  | 0,205135 | 487,51 | 0 |
| 9 | Калинина,4-ж.д.1992г.от | Техно-Р Т | 0,234 |  |  |  | 0,234 | 513,982 | 0 |
| 10 | Пионерская,2-ж/д, 1989г.от | Техно-Р Т | 0,461554 |  |  |  | 0,461554 | 992,831 | 0 |
| 11 | Пионерская,2-сбербанк от. | Сбербанк 303 Т | 0,027547 |  |  |  | 0,027547 | 65,466 | 0 |
| 12 | Пионерская,9-ж.д.1999г.от | Техно-Р Т | 0,2619 |  |  |  | 0,2619 | 536,41 | 0 |
| 13 | Пухова,1-ж.д. 1970г. | ЖРЭУ-6 Т | 0,211878 |  |  |  | 0,211878 | 584,024 | 0 |
| 14 | Пухова,11-ж.д.1970г. | ООО"Моск.окр." | 0,197487 |  |  |  | 0,197487 | 577,738 | 0 |
| 15 | Пухова,11 -ЧП Терехова | Терехова Л.Н.54 | 0,005168 |  |  |  | 0,005168 | 11,281 | 0 |
| 16 | Пухова,13-ж.д.1959г. | ООО"Моск.окр." | 0,048415 |  |  |  | 0,048415 | 70,63 | 0 |
| 17 | Пухова,15-ж.д. 1959г. | Техно-Р Т | 0,048997 |  |  |  | 0,048997 | 66,92 | 0 |
| 18 | Пухова,17-ж.д. 1970г. | Техно-Р Т | 0,208616 |  |  |  | 0,208616 | 579,285 | 0 |
| 19 | Пухова,17-ООО"Полара" | ООО"Полара"236 | 0,01037 |  |  |  | 0,01037 | 22,637 | 0 |
| 20 | Пухова,19-ж.д.1970г. ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Т | 0,294281 |  |  |  | 0,294281 | 817,607 | 0 |
| 21 | Пухова,21-ж.дом 1955г. | Техно-Р Т | 0,038051 |  |  |  | 0,038051 | 64,729 | 0 |
| 22 | Пухова,23 ж/д, 1955г. ЖРЭу-21 | Квартирант Пл.Т | 0,049 |  |  |  | 0,049 | 77,056 | 0 |
| 23 | Пухова,3-ж.д.1969г. | ЖРЭУ-6 Т | 0,200892 |  |  |  | 0,200892 | 601,678 | 0 |
| 24 | Пухова,34 к.1-общ.1990г. | МУП Москов.ок.Т | 0,075857 |  |  |  | 0,075857 | 98,112 | 0 |
| 25 | Пухова,38-гаражи Спец. | ВДПО 348Т | 0,021416 |  |  |  | 0,021416 | 38,34 | 0 |
| 26 | Пухова,38-произ.мастерски | ВДПО 348Т | 0,023875 |  |  |  | 0,023875 | 42,742 | 0 |
| 27 | Пухова,5-ж.дом,1970г. | ООО"Моск.окр." | 0,279938 |  |  |  | 0,279938 | 819,714 | 0 |
| 28 | Пухова,7-ж.д.1969г. | ЖРЭУ-6 Т | 0,272696 |  |  |  | 0,272696 | 818,846 | 0 |
| 29 | Пухова,9-ж.д. 1970г. | ООО"Моск.окр." | 0,279938 |  |  |  | 0,279938 | 813,806 | 0 |

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Пучково, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | д.Пучково,ул.Школьная,д.15 Лицей N36 | Лицей N36 182 | 0,043129 |  |  |  | 0,043129 | 97,058 | 0 |

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Выставочная,2 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,006863 |  |  |  | 0,006863 | 12,201 | 0 |
| 2 | Выставочная,3 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,006863 |  |  |  | 0,006863 | 13,699 | 0 |
| 3 | Выставочная,4 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,003899 |  |  |  | 0,003899 | 14,042 | 0 |
| 4 | Выставочная,6 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,007097 |  |  |  | 0,007097 | 11,914 | 0 |
| 5 | Выставочная,7 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,007097 |  |  |  | 0,007097 | 9,324 | 0 |
| 6 | Ромадановские дворики,35 офис | Адм.Гор.Гол.494Т | 0,003792 |  |  |  | 0,003792 | 9,012 | 0 |
| 7 | Ромадановские Дворики,39 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,210996 |  |  |  | 0,210996 | 603,281 | 0 |
| 8 | Ромадановские дворики,45 ж/дом | Непосред.упр.506 | 0,008681 |  |  |  | 0,008681 | 14,742 | 0 |
| 9 | Ромадановские Дворики,49 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,009055 |  |  |  | 0,009055 | 15,715 | 0 |
| 10 | Ромадановские Дворики,49а ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,038857 |  |  |  | 0,038857 | 74,445 | 0 |
| 11 | Ромадановские Дворики,51 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,104923 |  |  |  | 0,104923 | 233,261 | 0 |
| 12 | Ромадановские Дворики,53 ж/д ЖЭУ-3 | Жилищ.фондом Т | 0,104497 |  |  |  | 0,104497 | 234,948 | 0 |
| 13 | Ромадановские дворики,55 бокс N2 | Агротранс 242 Т | 0,0133 |  |  |  | 0,0133 | 36,678 | 5,069 |
| 14 | Ромадановские дворики,55 бокс N1 | Агротранс 242 Т | 0,0061 |  |  |  | 0,0061 | 11,953 | 1,033 |
| 15 | Ромадановские дворики,55 стояночный бокс | Агротехтран316Т | 0,059419 |  |  |  | 0,059419 | 139,395 | 9,693 |
| 16 | Ромодановские дворики,55-мастер. | Агротехтран316Т | 0,06047 |  |  |  | 0,06047 | 131,997 | 0 |
| 17 | Ромодановские дворики,55-адм.зд. | Агротехтран316Т | 0,014459 |  |  |  | 0,014459 | 48,312 | 13,951 |
| 18 | Ромодановские дворикм,55-проход. | Агротехтран316Т | 0,008196 |  |  |  | 0,008196 | 20,217 | 0,738 |

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Администр.здание | Совхоз"Росва"113 | 0,042 |  |  |  | 0,042 | 99,815 | 0 |
| 2 | Гаражи | Росв.сельхоз.123 | 0,051572 |  |  |  | 0,051572 | 92,329 | 0 |
| 3 | Зеленая 2,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,000572 |  | 0,000572 | 2,22 | 0 |
| 4 | Зеленая 2,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 23,618 | 0 |
| 5 | Зеленая 4,ж.д.1985г.гвс | Квартал Г |  |  | 0,003953 |  | 0,003953 | 17,928 | 0 |
| 6 | Зеленая 4,ж.д.1985г.от. | Квартал Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 21,525 | 0 |
| 7 | Мира 10,ж.д.1984г.,гвс | Квартал Г |  |  | 0,009438 |  | 0,009438 | 35,604 | 0 |
| 8 | Мира 10,ж.д.1984г.,от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 99,036 | 0 |
| 9 | Мира11,ж.д.1984г.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,003993 |  | 0,003993 | 17,808 | 0 |
| 10 | Мира11,ж.д.1984г.от. | НУ Росва 323 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 31,913 | 0 |
| 11 | Мира 12,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,002336 |  | 0,002336 | 8,904 | 0 |
| 12 | Мира 12,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 32,004 | 0 |
| 13 | Мира 14,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,00177 |  | 0,00177 | 0 | 0 |
| 14 | Мира 14,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 32,039 | 0 |
| 15 | Мира2,ж.д.1982г.,гвс | Квартал Г |  |  | 0,007079 |  | 0,007079 | 26,712 | 0 |
| 16 | Мира2,ж.д.1982г.,от. | Квартал Т | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 96,208 | 0 |
| 17 | Мира 3,ж.д.1981г.,гвс | Квартал Г |  |  | 0,010618 |  | 0,010618 | 40,056 | 0 |
| 18 | Мира 3,ж.д.1981г.,от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 99,932 | 0 |
| 19 | Мира4,ж.д.1982г.гвс | Квартал Г |  |  | 0,010028 |  | 0,010028 | 37,836 | 0 |
| 20 | Мира4,ж.д.1982г.от. | Квартал Т | 0,049 |  |  |  | 0,049 | 99,358 | 0 |
| 21 | Мира 5,ж.д.1982г.гвс | Квартал Г |  |  | 0,013567 |  | 0,013567 | 51,192 | 0 |
| 22 | Мира 5,ж.д.1982г.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 102,921 | 0 |
| 23 | Мира6,ж.д.1981г.гвс | Квартал Г |  |  | 0,00177 |  | 0,00177 | 6,672 | 0 |
| 24 | Мира6,ж.д.1981г.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 100,261 | 0 |
| 25 | Мира 7,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,008258 |  | 0,008258 | 31,164 | 0 |
| 26 | Мира 7,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 101,535 | 0 |
| 27 | Мира 8а,кв.1,ж.д.гвс | Приходько С.О. |  |  | 0,001482 |  | 0,001482 | 6,672 | 0 |
| 28 | Мира 8а,кв.1,ж.д.от. | Приходько С.О. | 0,00583 |  |  |  | 0,00583 | 11,788 | 0 |
| 29 | Мира 8а,кв.2,ж.д.гвс | Иванин Н.В. |  |  | 0,001482 |  | 0,001482 | 6,672 | 0 |
| 30 | Мира 8а,кв.2,ж.д.от. | Иванин Н.В. | 0,00583 |  |  |  | 0,00583 | 11,809 | 0 |
| 31 | Мира 8б,кв.1,ж.д.гвс | Свиридов Г.И. |  |  | 0,000494 |  | 0,000494 | 2,22 | 0 |
| 32 | Мира 8б,кв.1,ж.д.от. | Свиридов Г.И. | 0,00583 |  |  |  | 0,00583 | 11,788 | 0 |
| 33 | Мира 8б,кв.2,ж.д.гвс | Астахов П.И. |  |  | 0,000988 |  | 0,000988 | 4,452 | 0 |
| 34 | Мира 8б,кв.2,ж.д.от. | Астахов П.И. | 0,00583 |  |  |  | 0,00583 | 11,809 | 0 |
| 35 | Мира 9,ж.д.1981г.гвс | Квартал Г |  |  | 0,008848 |  | 0,008848 | 33,384 | 0 |
| 36 | Мира 9,ж.д.1981г.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 99,449 | 0 |
| 37 | Мира,13,ж.д. | НУ Росва 323 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 32,256 | 0 |
| 38 | Молодежная 1,ж.д.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,003539 |  | 0,003539 | 13,356 | 0 |
| 39 | Молодежная 1,ж.д.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 100,1 | 0 |
| 40 | Молодежная 10,ж.д.кв.1,гвс | БедняшовВ.П.(НУ) |  |  | 0,001168 |  | 0,001168 | 4,452 | 0 |
| 41 | Молодежная 10,ж.д.кв.1,от. | БедняшовВ.П.(НУ) | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 11,662 | 0 |
| 42 | Молодежная 10,ж.д.кв.2,гвс | Лаптева Н.М.(НУ) |  |  | 0,000584 |  | 0,000584 | 2,22 | 0 |
| 43 | Молодежная 10,ж.д.кв.2,от. | Лаптева Н.М.(НУ) | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 11,662 | 0 |
| 44 | Молодежная 11,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,001168 |  | 0,001168 | 4,452 | 0 |
| 45 | Молодежная 11,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 25,921 | 0 |
| 46 | Молодежная 13,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,003504 |  | 0,003504 | 13,356 | 0 |
| 47 | Молодежная 13,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 22,68 | 0 |
| 48 | Молодежная 15,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,002336 |  | 0,002336 | 8,904 | 0 |
| 49 | Молодежная 15,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 11,27 | 0 |
| 50 | Молодежная 16,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,021021 |  | 0,021021 | 6,672 | 0 |
| 51 | Молодежная 16,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 14,812 | 0 |
| 52 | Молодежная 17,ж.д.1985г.от. | Квартал Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 22,68 | 0 |
| 53 | Молодежная 17,ж.д.1985г.гвс | Квартал Г |  |  | 0,002102 |  | 0,002102 | 6,672 | 0 |
| 54 | Молодежная 18,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,003504 |  | 0,003504 | 13,356 | 0 |
| 55 | Молодежная 18,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 14,812 | 0 |
| 56 | Молодежная 19,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 57 | Молодежная 19,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 22,337 | 0 |
| 58 | Молодежная 26,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 59 | Молодежная 26,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 22,554 | 0 |
| 60 | Молодежная 3,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 61 | Молодежная 3,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 23,919 | 0 |
| 62 | Молодежная 5,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 63 | Молодежная 5,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 23,366 | 0 |
| 64 | Молодежная 7,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,004087 |  | 0,004087 | 15,576 | 0 |
| 65 | Молодежная 7,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 23,541 | 0 |
| 66 | Молодежная 8 кв.1,ж.д.1985г.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,002949 |  | 0,002949 | 11,124 | 0 |
| 67 | Молодежная 8 кв.1,ж.д.1985г.от. | НУ Росва 323 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 22,05 | 0 |
| 68 | Молодежная 9,ж.д.кв.2,1985г.,от. | Осина Н.И.(НУ) | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 11,879 | 0 |
| 69 | Молодежная 9,ж.д.кв.2,1985г.,гвс | Осина Н.И.(НУ) |  |  | 0,001168 |  | 0,001168 | 4,452 | 0 |
| 70 | Молодежная 9кв.1,1985г.,ж.д.от. | Ивашкин В.Н.(НУ) | 0,000151 |  |  |  | 0,000151 | 11,879 | 0 |
| 71 | Молодежная 9кв.1,1985г.,ж.д.гвс | Ивашкин В.Н.(НУ) |  |  | 0,000584 |  | 0,000584 | 2,22 | 0 |
| 72 | Молодежная, 14/Росва/ж. д. | МУП Москов.ок.Т | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 14,812 | 0 |
| 73 | Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. | МУП Москов.ок.Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 19,586 | 0 |
| 74 | Молодежная,21,ж.д. | НУ Росва 323 | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 22,575 | 0 |
| 75 | Молодежная,4,ж.д. | НУ Росва 323 | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 23,506 | 0 |
| 76 | Молодежная,6,ж.д. | НУ Росва 323 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 29,505 | 0 |
| 77 | Московская 10,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 78 | Московская 10,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 32,004 | 0 |
| 79 | Московская 11,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,005309 |  | 0,005309 | 20,028 | 0 |
| 80 | Московская 11,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 32,655 | 0 |
| 81 | Московская 12,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 82 | Московская 12,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 34,741 | 0 |
| 83 | Московская 5,ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,010028 |  | 0,010028 | 37,836 | 0 |
| 84 | Московская 5,ж.д.от. | Квартал Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 100,478 | 0 |
| 85 | Московская 5а,ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,005309 |  | 0,005309 | 20,028 | 0 |
| 86 | Московская 5а,ж.д.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 100,905 | 0 |
| 87 | Московская 5б,ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,009438 |  | 0,009438 | 35,604 | 0 |
| 88 | Московская 5б,ж.д.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 101,36 | 0 |
| 89 | Московская 8,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,005899 |  | 0,005899 | 22,26 | 0 |
| 90 | Московская 8,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 33,495 | 0 |
| 91 | Московская 8б,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,000988 |  | 0,000988 | 4,452 | 0 |
| 92 | Московская 8б,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,000059 |  |  |  | 0,000059 | 9,723 | 0 |
| 93 | Московская 9,ж.д.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,001752 |  | 0,001752 | 6,672 | 0 |
| 94 | Московская 9,ж.д.от. | МУП Москов.ок.Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 31,682 | 0 |
| 95 | Московская, 6Б-школа N43 от | Отд.5 Шк.N43 Г | 0,171523 |  |  |  | 0,171523 | 385,999 | 0 |
| 96 | Московская, 6Б-школа N43 гвс | Отд.5 Шк.N43 Г |  |  | 0,018674 |  | 0,018674 | 58,389 | 0 |
| 97 | Московская,2(Росва)-ж.д. | Квартал Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 95,725 | 0 |
| 98 | Московская,3а-ж.д. | Квартал Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 142,198 | 0 |
| 99 | Московская,7-ж.д. | НУ Росва 323 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 31,57 | 0 |
| 100 | Московская.4,ж.д. | Квартал Т | 0,048 |  |  |  | 0,048 | 98,588 | 0 |
| 101 | Московская. д 1(Росва) | Квартал Т | 0,052 |  |  |  | 0,052 | 98,476 | 0 |
| 102 | Московская. д 3(Росва) | Квартал Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 102,312 | 0 |
| 103 | Общежитие 1 | Совхоз"Росва"113 | 0,065918 |  |  |  | 0,065918 | 116,06 | 0 |
| 104 | Общежитие 2 | Совхоз"Росва"113 | 0,15279 |  |  |  | 0,15279 | 181,44 | 0 |
| 105 | п.Росва, магазин "Продукты" | Потолов А.Е. 129 | 0,003564 |  |  |  | 0,003564 | 7,779 | 0 |
| 106 | п.Росва,ул.Советская,11а | Служба хоз.об.Т | 0,006489 |  |  |  | 0,006489 | 15,424 | 0 |
| 107 | Производств.корпус | Росв.сельхоз.123 | 0,205995 |  |  |  | 0,205995 | 453,787 | 4,13 |
| 108 | Пролет.4,ж.д. 1-эт | Квартал Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 23,436 | 0 |
| 109 | Пролет.6,ж.д. | НУ Росва 323 | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 23,653 | 0 |
| 110 | Пролетарская 1,ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,007668 |  | 0,007668 | 28,932 | 0 |
| 111 | Пролетарская 1,ж.д.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 101,395 | 0 |
| 112 | Пролетарская 2,ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,00059 |  | 0,00059 | 2,22 | 0 |
| 113 | Пролетарская 2,ж.д.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 99,197 | 0 |
| 114 | Пролетарская 3,ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,008258 |  | 0,008258 | 31,164 | 0 |
| 115 | Пролетарская 3,ж.д.от. | Квартал Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 100,688 | 0 |
| 116 | Пролетарская 5,ж.д.гвс | НУ Росва 323 |  |  | 0,000796 |  | 0,000796 | 6,672 | 0 |
| 117 | Пролетарская 5,ж.д.от. | НУ Росва 323 | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 26,355 | 0 |
| 118 | ПС НУ Росва Московская 9а | НУ Росва 323 |  |  | 0,057677 |  | 0,057677 | 210,404 | 0 |
| 119 | ПС Рос.МУП Мос.окр. | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 75,672 | 0 |
| 120 | ПС Росва, УК "Квартал" Московская 9а | Квартал Г |  |  | 0,123933 |  | 0,123933 | 477,288 | 0 |
| 121 | Росва,ГРП 54 | Калугаоблгаз 640 | 0,006368 |  |  |  | 0,006368 | 8,91 | 0,79 |
| 122 | Росва,Советская,д.11-а ОПС "Росва" | Почта России 192 | 0,007199 |  |  |  | 0,007199 | 17,109 | 0 |
| 123 | Росвинский СДК потери | МБУККДО 18 Т |  |  |  |  |  | 5,158 | 5,158 |
| 124 | Росвянская сельхозтехника | Росв.сельхоз.123 |  |  |  |  |  | 10,976 | 10,976 |
| 125 | Росвянский СДК | МБУККДО 18 Т | 0,03505 |  |  |  | 0,03505 | 76,509 | 0 |
| 126 | Садовая,10, Селиверстова В.Н. | Селиверстова В.Н | 0,008866 |  |  |  | 0,008866 | 14,217 | 0 |
| 127 | Садовая,11,ж.д. | Квартал Т | 0,016 |  |  |  | 0,016 | 12,201 | 0 |
| 128 | Садовая,2 ж.д.Богатырева А.В. | Богатырева А.В. | 0,006961 |  |  |  | 0,006961 | 11,053 | 0 |
| 129 | Садовая,3,ж.д.Трошина М.Д. | Трошина М.Д. | 0,006961 |  |  |  | 0,006961 | 9,723 | 0 |
| 130 | Садовая,5 ж.д.Луконина Т.И. | Луконина Т.И. | 0,00785 |  |  |  | 0,00785 | 9,898 | 0 |
| 131 | Садовая,5,ж.д. ЖРЭУ-19 | МУП Москов.ок.Т | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 9,898 | 0 |
| 132 | Садовая,6,ж.д. ЖРЭУ-19 | МУП Москов.ок.Т | 0,014 |  |  |  | 0,014 | 13,482 | 0 |
| 133 | Садовая,7,кв.2, Барагина Л.М. | Барагина Л.М. | 0,006961 |  |  |  | 0,006961 | 5,397 | 0 |
| 134 | Советская,5,ж.д. | НУ Росва 323 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 13,79 | 0 |
| 135 | Советская,д.15,ж.д. | Квартал Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 141,512 | 0 |
| 136 | Советская/п. Росва/,21 а | Квартал Т | 0,044 |  |  |  | 0,044 | 100,548 | 0 |
| 137 | Советская/п.Росва/,21б ЖРЭУ-19 | МУП Москов.ок.Т | 0,006 |  |  |  | 0,006 | 10,528 | 0 |
| 138 | Советская/п. Росва/,23 | Квартал Т | 0,067 |  |  |  | 0,067 | 144,319 | 0 |
| 139 | Советская/п. Росва/,23а | Квартал Т | 0,03 |  |  |  | 0,03 | 101,213 | 0 |
| 140 | Советская/п.Росва/,д.21 ЖРЭУ-19 | МУП Москов.ок.Т | 0,039 |  |  |  | 0,039 | 64,638 | 0 |

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.С. Щедрина, 80 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | С-Щедрина очистные сооружения | ОАОКЗТА 257 Т | 0,09723 |  |  |  | 0,09723 | 233,863 | 2,792 |
| 2 | С-Щедрина,80 административное здание | Калугаоблвод. | 0,247584 |  |  |  | 0,247584 | 659,295 | 70,904 |
| 3 | С-Щедрина,80 административное эдание | Калугаоблвод |  |  | 0,027179 |  | 0,027179 | 145,906 | 75,086 |
| 4 | С-Щедрина,80 аккумуляторный цех | Калугаоблвод. | 0,003939 |  |  |  | 0,003939 | 10,052 | 1,188 |
| 5 | С-Щедрина,80 бытовки АДС | Калугаоблвод. | 0,006324 |  |  |  | 0,006324 | 15,03 | 0 |
| 6 | С-Щедрина,80 бытовки АДС | Калугаоблвод |  |  | 0,004583 |  | 0,004583 | 34,01 | 17,29 |
| 7 | С-Щедрина,80 бытовое помещение РММ | Калугаоблвод. | 0,143932 |  |  |  | 0,143932 | 342,061 | 0 |
| 8 | С-Щедрина,80 бытовое помещение гаража N2 | Калугаоблвод. | 0,05966 |  |  |  | 0,05966 | 141,784 | 0 |
| 9 | С-Щедрина,80 бытовое помещение электрик. | Калугаоблвод. | 0,00208 |  |  |  | 0,00208 | 20,085 | 15,144 |
| 10 | С-Щедрина,80 бытовые помещения гаража N1 | Калугаоблвод. | 0,035163 |  |  |  | 0,035163 | 83,567 | 0 |
| 11 | С-Щедрина,80 водозаправочное помещение | Калугаоблвод. | 0,000516 |  |  |  | 0,000516 | 0,922 | 0 |
| 12 | С-Щедрина,80 водозаправочное помещение | Калугаоблвод |  |  | 0,0225 |  | 0,0225 | 42,167 | 8,097 |
| 13 | С-Щедрина,80 гараж N1 | Калугаоблвод. | 0,171952 |  |  |  | 0,171952 | 355,685 | 47,845 |
| 14 | С-Щедрина,80 гараж N1 | Калугаоблвод |  |  | 0,005202 |  | 0,005202 | 62,24 | 43,264 |
| 15 | С-Щедрина,80 гараж N2 | Калугаоблвод. | 0,084784 |  |  |  | 0,084784 | 171,439 | 19,654 |
| 16 | С-Щедрина,80 гараж N3 | Калугаоблвод. | 0,045954 |  |  |  | 0,045954 | 82,269 | 0 |
| 17 | С-Щедрина,80 гараж легк.автранспор. | Калугаоблвод. | 0,048556 |  |  |  | 0,048556 | 124,686 | 29,546 |
| 18 | С-Щедрина,80 гараж при ОДС | Калугаоблвод. | 0,021893 |  |  |  | 0,021893 | 39,193 | 0 |
| 19 | С-Щедрина,80 Деревообрабатывающий цех | Калугаоблвод. | 0,053486 |  |  |  | 0,053486 | 151,957 | 31,591 |
| 20 | С-Щедрина,80 деревообрабатывающий цех | Калугаоблвод |  |  | 0,004263 |  | 0,004263 | 49,2 | 33,649 |
| 21 | С-Щедрина,80 здание ОДС с подвалом | Калугаоблвод. | 0,027831 |  |  |  | 0,027831 | 77,781 | 11,639 |
| 22 | С-Щедрина,80 здание ОДС с подвалом | Калугаоблвод |  |  | 0,002567 |  | 0,002567 | 18,074 | 8,712 |
| 23 | С-Щедрина,80 здание растворного узла | Калугаоблвод. | 0,017008 |  |  |  | 0,017008 | 25,3 | 10,908 |
| 24 | С-Щедрина,80 здание токарного цеха | Калугаоблвод. | 0,001262 |  |  |  | 0,001262 | 3,944 | 1,104 |
| 25 | С-Щедрина,80 КНСП N1 | Калугаоблвод. | 0,01675 |  |  |  | 0,01675 | 69,296 | 29,488 |
| 26 | С-Щедрина,80 КНСП N1 | Калугаоблвод |  |  | 0,001788 |  | 0,001788 | 17,134 | 10,61 |
| 27 | С-Щедрина,80 Корпус бытовых помещений | Калугаоблвод. | 0,062843 |  |  |  | 0,062843 | 159,11 | 9,763 |
| 28 | С-Щедрина,80 корпус бытовых помещ. | Калугаоблвод |  |  | 0,009808 |  | 0,009808 | 42,674 | 6,892 |
| 29 | С-Щедрина,80 проходная | Калугаоблвод. | 0,003346 |  |  |  | 0,003346 | 9,066 | 1,113 |
| 30 | С-Щедрина,80 резервуар КНС | Калугаоблвод. | 0,004867 |  |  |  | 0,004867 | 25,434 | 14,48 |
| 31 | С-Щедрина,80 ремонтно-механическая маст. | Калугаоблвод. | 0,108154 | 0,122 |  |  | 0,230154 | 367,319 | 18,519 |
| 32 | С-Щедрина,80 ремонтно-механическая маст. | Калугаоблвод |  |  | 0,003071 |  | 0,003071 | 51,345 | 40,14 |
| 33 | С-Щедрина,80 склад N1 | Калугаоблвод. | 0,282385 |  |  |  | 0,282385 | 641,952 | 45,556 |
| 34 | С-Щедрина,80 снабжение | Калугаоблвод. | 0,012418 |  |  |  | 0,012418 | 33,134 | 3,623 |
| 35 | С-Щедрина,80 сушилки | Калугаоблвод. | 0,0042 |  |  |  | 0,0042 | 11,515 | 0 |
| 36 | С-Щедрина,80 теплая мойка | Калугаоблвод. | 0,039623 |  |  |  | 0,039623 | 49,238 | 15,709 |

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Светлая, 58, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | д.Мстихино,ул.Лесная торговый павильон | Кузнецова Н.А. Т | 0,001489 |  |  |  | 0,001489 | 4,98 | 1,731 |
| 2 | д.Мстихино,ул.Лесная,д.26 магазин | Беляев И.Н. Т | 0,009195 |  |  |  | 0,009195 | 18,017 | 0 |
| 3 | д.Мстихино,ул.Лесная,д.26 магазин | Беляев И.Н. Г |  |  | 0,00184 |  | 0,00184 | 6,712 | 0 |
| 4 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери от. | Ромашка N12 414Т |  |  |  |  |  | 13,106 | 13,106 |
| 5 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 | Ромашка N12 414Т | 0,17653 | 0,06225 |  |  | 0,23878 | 654,33 | 0 |
| 6 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 парикм | Тарасов А.К.706 |  |  | 0,000504 |  | 0,000504 | 1,84 | 0 |
| 7 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1парикм. | Тарасов А.К.706 | 0,003001 |  |  |  | 0,003001 | 7,133 | 0 |
| 8 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 | ЖРЭУ-17Т | 0,034917 |  |  |  | 0,034917 | 88,865 | 0 |
| 9 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 | ЖРЭУ-17 Г |  |  | 0,009116 |  | 0,009116 | 35,196 | 0 |
| 10 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери гвс | Ромашка N12 414Г |  |  |  |  |  | 12,678 | 12,678 |
| 11 | д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 | Ромашка N12 414Г |  |  | 0,088 |  | 0,088 | 177,408 | 0 |
| 12 | Лесная 24,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 2,22 | 0 |
| 13 | Лесная 24,ж.д.от | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,129 |  |  |  | 0,129 | 400,729 | 0 |
| 14 | Лесная 24к.1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,024167 |  | 0,024167 | 86,796 | 0 |
| 15 | Лесная 24к.1,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,279117 |  |  |  | 0,279117 | 910,217 | 0 |
| 16 | Лесная 26,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,038419 |  | 0,038419 | 137,988 | 0 |
| 17 | Лесная 26,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,242648 |  |  |  | 0,242648 | 849,051 | 0 |
| 18 | Лесная 27,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 19 | Лесная 27,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,235 |  |  |  | 0,235 | 1260,816 | 0 |
| 20 | Лесная 27к.1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
| 21 | Лесная 27к.1,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,090271 |  |  |  | 0,090271 | 765,261 | 0 |
| 22 | Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино от | Почта России Т | 0,004522 |  |  |  | 0,004522 | 10,747 | 0 |
| 23 | Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино гвс | Почта России Г |  |  | 0,000272 |  | 0,000272 | 0,143 | 0 |
| 24 | Мстихино,ул.Лесная,26 магазин | ОбрядинаС.Н.120 | 0,009482 |  |  |  | 0,009482 | 20,698 | 0 |
| 25 | Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория от | Гор.больн.5 36 Т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 67,282 | 0 |
| 26 | Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория гвс | Гор.больн.5 36 Г |  |  | 0,000787 |  | 0,000787 | 2,46 | 0 |
| 27 | Мстихино.ул.Лесная,26 офис | ОбрядинаС.Н.120 | 0,003226 |  | 0,000676 |  | 0,003902 | 10,129 | 0 |
| 28 | Мстихинская 2,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 133,536 | 0 |
| 29 | Мстихинская 2,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,225 |  |  |  | 0,225 | 554,932 | 0 |
| 30 | Мстихинская 4,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,004957 |  | 0,004957 | 17,808 | 0 |
| 31 | Мстихинская 4,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,363488 |  |  |  | 0,363488 | 858,375 | 0 |
| 32 | Мстихинская,6 ж.д. от | ТСЖ Мстихино Т | 0,259673 |  |  |  | 0,259673 | 617,121 | 0 |
| 33 | Мстихинская,6 потери гвс | ТСЖ Мстихино Г |  |  |  |  |  | 23,94 | 23,94 |
| 34 | Мстихинская,6, потери отопление | ТСЖ Мстихино Т |  |  |  |  |  | 15,986 | 15,986 |
| 35 | Мстихинская,6ж.д. гвс | ТСЖ Мстихино Г |  |  | 0,3738 |  | 0,3738 | 690,781 | 0 |
| 36 | Мстихинская,8 ж.д. от. | ТСЖ Мстихино Т | 0,218673 |  |  |  | 0,218673 | 519,684 | 0 |
| 37 | Мстихинская,8 потери отопление | ТСЖ Мстихино Т |  |  |  |  |  | 35,47 | 35,47 |
| 38 | Мстихинская,8, потери гвс | ТСЖ Мстихино Г |  |  |  |  |  | 35,422 | 35,422 |
| 39 | Мстихинская,д.8 ж.д. гвс | ТСЖ Мстихино Г |  |  | 0,3198 |  | 0,3198 | 644,712 | 0 |
| 40 | п.Мстихино,Лесная,24,к.6 ДШИ N4 от | ДШИ N4 320 Т | 0,011248 |  |  |  | 0,011248 | 25,312 | 0 |
| 41 | п.Мстихино,Лесная,24,к.6 ДШИ N4 гвс | ДШИ N4 320 Г |  |  | 0,000827 |  | 0,000827 | 2,156 | 0 |
| 42 | ПС Светлая58 ГУП | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,399298 |  | 0,399298 | 1537,764 | 0 |
| 43 | Радужная 7к.1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,004957 |  | 0,004957 | 17,808 | 0 |
| 44 | Радужная 7к.1,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,285 |  |  |  | 0,285 | 755,237 | 0 |
| 45 | Радужная 7к.2,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,011774 |  | 0,011774 | 42,288 | 0 |
| 46 | Радужная 7к.2,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,351 |  |  |  | 0,351 | 1052,555 | 0 |
| 47 | Радужная,11 ж.д. отопление | ТСЖ Мстихино Т | 0,069113 |  |  |  | 0,069113 | 164,248 | 0 |
| 48 | Радужная,11 ж.д.гвс | ТСЖ Мстихино Г |  |  | 0,1158 |  | 0,1158 | 233,448 | 0 |
| 49 | Радужная,11, потери гвс | ТСЖ Мстихино Г |  |  |  |  |  | 21,325 | 21,325 |
| 50 | Радужная,11, потери отопление | ТСЖ Мстихино Т |  |  |  |  |  | 13,851 | 13,851 |

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Cоветская,4 ж/дом 1980гЖЭУ-18 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,104679 |  |  |  | 0,104679 | 232,106 | 0 |
| 2 | пер.Советский,4 9 эт. ж/дом | ЗАО Система Г |  |  | 0,038014 |  | 0,038014 | 139,733 | 1,054 |
| 3 | пер.Советский,4 ж/дом 1,2 секция | ЗАО Система Т | 0,282438 |  |  |  | 0,282438 | 672,011 | 0,788 |
| 4 | пер.Советский,д.11 ч.ж/д | Гладыр В. 411 |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 2,22 | 0 |
| 5 | проезд Советский,15 СПК | ООО СПК 556 Т |  |  |  |  |  | 1,862 | 1,862 |
| 6 | проезд Советский,15 СПК | ООО СПК 556 Т |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 1357,208 | 43,208 |
| 7 | ПС ДСК ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,084894 |  | 0,084894 | 297,672 | 0 |
| 8 | ПС ДСК Квартирант | Квартирант пл. Г |  |  | 0,077458 |  | 0,077458 | 271,596 | 0 |
| 9 | ПС ДСК Лагуна | ООО Лагуна Г |  |  | 0,572572 |  | 0,572572 | 2007,66 | 0 |
| 10 | ПС Совет.20 "Система" | ЗАО Система Г |  |  | 0,035941 |  | 0,035941 | 126,024 | 0 |
| 11 | Советская ЗАО ЭКОСТРОЙ | ЭКОСТРОЙ 575 Т |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 521,43 | 0 |
| 12 | Советская ЭКОСТРОЙ | ЭКОСТРОЙ 575 Г |  |  | 0,129296 |  | 0,129296 | 336,91 | 0 |
| 13 | Советская, 10к.1 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,039039 |  | 0,039039 | 140,208 | 0 |
| 14 | Советская, 10к.1 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,260988 |  |  |  | 0,260988 | 736,442 | 0 |
| 15 | Советская, 18к.1 2эт.общежит. от. | Калуга-заказ.Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 147,581 | 0 |
| 16 | Советская, 18к.1 2эт.общежит. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,012977 |  | 0,012977 | 48,96 | 0 |
| 17 | Советская,1а ж.дом ЖЭУ-18 | ООО УК Мос.Окр. | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 48,258 | 0 |
| 18 | Советская ,20 кондитерский цех | Рыженкова С. 311 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 19 | Советская,20 прозводственная база | Зинаков М.54 Г |  |  | 0,00121 |  | 0,00121 | 1,313 | 0 |
| 20 | Советская,20 произв.кор. гвс потери | Зинаков М.54 Г |  |  |  |  |  | 15,203 | 15,203 |
| 21 | Советская,20 производ.помещение | Акад. Вкуса 511 Г |  |  | 0,06936 |  | 0,06936 | 92,468 | 2,101 |
| 22 | Советская,20 производственная база | Зинаков М.54 Т | 0,0136 |  |  |  | 0,0136 | 30,606 | 0 |
| 23 | Советская,20 учеб. кор. уз.1 потери до ч | КГУ 239 Т |  |  |  |  |  | 0,665 | 0,665 |
| 24 | Советская ,20 учебный корпус узел 2 | КГУ 239 Т | 0,21 |  |  |  | 0,21 | 499,072 | 0 |
| 25 | Советская ,20 учебный корпус узел 1 | КГУ 239 Т | 0,412 |  |  |  | 0,412 | 979,131 | 0 |
| 26 | Советская ,20 цех Солдатов | ИП Солдатов 63 Г |  |  | 0,00605 |  | 0,00605 | 15,761 | 0 |
| 27 | Советская,20, произв.кор. потери от | Зинаков М.54 Т |  |  |  |  |  | 10,838 | 10,838 |
| 28 | Советская,2а ж.дом ЖЭУ-18 | Квартирант пл. Т | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 48,797 | 0 |
| 29 | Советская,34 9эт.90 кв.ж/д гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,040636 |  | 0,040636 | 137,988 | 0 |
| 30 | Советская,34 9эт.90кв.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,45 |  |  |  | 0,45 | 1098,062 | 0 |
| 31 | Советская,3а,ж.д. ЖЭУ-18 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,060131 |  |  |  | 0,060131 | 114,226 | 0 |
| 32 | Советская,4а ж.дом ЖЭУ-18 | ОООУКМос.Окр. | 0,059186 |  |  |  | 0,059186 | 116,277 | 0 |
| 33 | Советская ,6 почтовое отделение | ФГУП ПочтаРоссии | 0,007098 |  |  |  | 0,007098 | 16,867 | 0 |
| 34 | Советская,6ж.дом ЖЭУ-18 | ООО Лагуна Т | 0,21349 |  |  |  | 0,21349 | 593,005 | 0 |
| 35 | Советская,8 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,049573 |  | 0,049573 | 178,044 | 0 |
| 36 | Советская,8 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,283166 |  |  |  | 0,283166 | 773,864 | 0 |
| 37 | Советский проезд,5 коптильный цех | Постников С.76 Г |  |  | 0,111778 |  | 0,111778 | 350,454 | 59,191 |
| 38 | Советский проезд,5 коптильный цех | ИП Постников 76Т | 0,020241 |  |  |  | 0,020241 | 91,108 | 45,558 |
| 39 | Советский проезд,5 стр.35 помещение | ИП Постников 76Т | 0,005759 |  |  |  | 0,005759 | 26,645 | 12,958 |
| 40 | Турынино | Ком. Виталан 526Т |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 892,515 | 16,515 |
| 41 | Турынино-2 автомастерская | Домарев 376 Г |  |  | 0,00084 |  | 0,00084 | 5,251 | 2,187 |
| 42 | Турынино-2 автомастерская | Домарев 376 Т | 0,002036 |  |  |  | 0,002036 | 9,666 | 6,021 |
| 43 | Турынино Виталан | Ком. Виталан 526Г |  |  | 0,33 |  | 0,33 | 3693,759 | 383,199 |
| 44 | Турынино СПК Нива | СПК "Нива" 344 |  |  |  | 0,005362 | 0,005362 | 0,57 | 0 |
| 45 | Турынинская,1 ж.дом ЖЭУ-18 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,056036 |  |  |  | 0,056036 | 116,963 | 0 |
| 46 | Турынинская,10 ж.дом ЖЭУ-18 | Наш Тайфун Т | 0,213831 |  |  |  | 0,213831 | 604,828 | 0 |
| 47 | Турынинская,10а КДСЦ потери | КДЦТурынино115Т |  |  |  |  |  | 8,804 | 8,804 |
| 48 | Турынинская,10а КДЦ "Турынино" | КДЦТурынино115Т | 0,077056 |  |  |  | 0,077056 | 201,439 | 0 |
| 49 | Турынинская,10а отделение полиции | УМВДпогор.175Т | 0,005715 |  |  |  | 0,005715 | 14,911 | 1,329 |
| 50 | Турынинская,10а потери до т/ счетчика | КДЦТурынино115Т |  |  |  |  |  | 8,804 | 8,804 |
| 51 | Турынинская,11 5эт.ж.д. от. | Квартирант пл. Т | 0,216 |  |  |  | 0,216 | 609,133 | 0 |
| 52 | Турынинская,11 5эт.ж.д. гвс | Квартирант пл. Г |  |  | 0,02288 |  | 0,02288 | 89,028 | 0 |
| 53 | Турынинская,12 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,03432 |  | 0,03432 | 133,536 | 0 |
| 54 | Турынинская,12 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,211949 |  |  |  | 0,211949 | 607,621 | 0 |
| 55 | турынинская,13 5эт.ж.д. от. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 354,648 | 0 |
| 56 | Турынинская,13 5эт.ж.д. гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,019448 |  | 0,019448 | 75,672 | 0 |
| 57 | Турынинская,14 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,0143 |  | 0,0143 | 55,644 | 0 |
| 58 | Турынинская,14 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,137878 |  |  |  | 0,137878 | 355,047 | 0 |
| 59 | Турынинская,15 5 эт.обшежит. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,105336 |  | 0,105336 | 311,052 | 0 |
| 60 | Турынинская,15 5 эт.общежит. от. | Калуга-заказ.Т | 0,268 |  |  |  | 0,268 | 673,358 | 0 |
| 61 | Турынинская,16 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,026884 |  | 0,026884 | 104,604 | 0 |
| 62 | Турынинская,16 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,214637 |  |  |  | 0,214637 | 602,238 | 0 |
| 63 | Турынинская,17 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,017732 |  | 0,017732 | 68,988 | 0 |
| 64 | Турынинская,17 5эт.ж.д. от. | ООО Лагуна Т | 0,15859 |  |  |  | 0,15859 | 413,959 | 0 |
| 65 | Турынинская,17а-МДОУ-97 | О.10Д/с97 236Г |  |  | 0,076028 |  | 0,076028 | 198,106 | 0 |
| 66 | Турынинская,17а-МДОУ-97 | О.10Д/с97 236Т | 0,0873 |  |  |  | 0,0873 | 217,543 | 0 |
| 67 | Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" | Ростелеком 705Г |  |  | 0,013118 |  | 0,013118 | 18,199 | 6,806 |
| 68 | Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" | Ростелеком 705 Т | 0,174 |  |  |  | 0,174 | 469,843 | 14,973 |
| 69 | Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" потери | Ростелеком 705 Т |  |  |  |  |  | 21,613 | 21,613 |
| 70 | Турынинская,19 потери гвс | Ростелеком 705Г |  |  |  |  |  | 13,613 | 13,613 |
| 71 | Турынинская,2 ЖЭУ-18 | ООО Лагуна Т | 0,09094 |  |  |  | 0,09094 | 218,75 | 0 |
| 72 | Турынинская,3 ж.дом ЖЭУ-18 | МУП Москов.ок.Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 117,411 | 0 |
| 73 | Турынинская,4 ж.дом ЖЭУ-18 | ООО Лагуна Т | 0,095452 |  |  |  | 0,095452 | 217,455 | 0 |
| 74 | Турынинская,5 ж.дом ЖЭУ-18 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,056011 |  |  |  | 0,056011 | 116,928 | 0 |
| 75 | Турынинская,6 ж.дом ЖЭУ-18 | ООО УК Мос.Окр. | 0,069467 |  |  |  | 0,069467 | 144,34 | 0 |
| 76 | Турынинская,7 ж.дом ЖЭУ-18 | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,069 |  |  |  | 0,069 | 144,935 | 0 |
| 77 | Турынинская,8 ж.дом ЖЭУ-18 | ООО Лагуна Т | 0,200713 |  |  |  | 0,200713 | 606,522 | 0 |
| 78 | Турынинская,9 Адм.Гор.Гол. | Адм.Гор.Гол.494Т | 0,00367 |  |  |  | 0,00367 | 8,722 | 0 |
| 79 | Турынинская,9 ж.дом ЖЭУ-18 | ООО Лагуна Т | 0,211089 |  |  |  | 0,211089 | 613,774 | 0 |
| 80 | Турынинская,9 магазин "Продукты" | Подсолнух 548 Т | 0,007209 |  |  |  | 0,007209 | 15,737 | 0 |
| 81 | Турынинскя,9,Аптечный пункт | Калугафармац.353 | 0,006591 |  |  |  | 0,006591 | 15,662 | 0 |

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Школа N39 филиал | Ср.школаN39 174Т | 0,040247 |  |  |  | 0,040247 | 90,572 | 0 |
| 2 | Школа N39,Тихонова пустынь, осн. строен. | Ср.школаN39 174Т | 0,113009 |  |  |  | 0,113009 | 254,318 | 0 |

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Сосновый Бор, 10 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Насосн.очистн.сооруж. | Облводоканал Т | 0,0377 |  |  |  | 0,0377 | 90,649 | 1,055 |
| 2 | п.Сосн.Бор,1 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,067368 |  |  |  | 0,067368 | 130,802 | 0 |
| 3 | п.Сосн.Бор,3 ж.д.ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,052314 |  |  |  | 0,052314 | 98,532 | 0 |
| 4 | п.Сосновый бор,2,ж.д.ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,042677 |  |  |  | 0,042677 | 72,555 | 0 |
| 5 | п.Сосновый бор,д.9 гостиничный комплекс | Мотель Угра 551 | 0,11564 |  |  |  | 0,11564 | 275,133 | 0,311 |
| 6 | п.Угра АЗС N22 | Калуганефтепр389 | 0,0113 |  |  |  | 0,0113 | 26,856 | 0 |
| 7 | с.Сосновый бор,10,авторем.мастерская | ДСК"Кал.маг."469 |  |  | 0,035292 |  | 0,035292 | 58,515 | 0,215 |
| 8 | с.Сосновый бор.10,авторем,мастерская | ДСК"Кал.маг."469 | 0,231 |  |  |  | 0,231 | 519,846 | 0 |

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2«а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Б."Сосн.роща" кард.кор.,реаним. | Гор.б.Сосн.42Г |  |  | 0,4186 |  | 0,4186 | 318,136 | 0 |
| 2 | Б."Сосн.роща" кард.кор.,реан.от. | Гор.б.Сосн.р.42Т | 0,229635 |  |  |  | 0,229635 | 572,232 | 0 |
| 3 | Б."Сосн.роща" прачечная | Гор.б.Сосн.42Г |  |  | 0,0198 |  | 0,0198 | 12,901 | 0 |
| 4 | Б."Сосн.роща"пищеблок | Гор.б.Сосн.42Г |  |  | 0,066 |  | 0,066 | 60,192 | 0 |
| 5 | Б."Сосн.роща"пищеблок | Гор.б.Сосн.р.42Т | 0,079471 | 0,104208 |  |  | 0,183679 | 346,911 | 0 |
| 6 | Б."Сосн.роща"прачечная | Гор.б.Сосн.р.42Т | 0,014856 |  |  |  | 0,014856 | 35,307 | 0 |
| 7 | Б."Сосн.роща"Терапев. отдел. N1 | Гор.б.Сосн.42Г |  |  | 0,4186 |  | 0,4186 | 318,136 | 0 |
| 8 | Б."Соснов.роща" Терапев. отдел.N1 | Гор.б.Сосн.р.42Т | 0,214945 |  |  |  | 0,214945 | 535,625 | 0 |
| 9 | Калинина,12-ж/д 1977г.от | Техно-Р Т | 0,210982 |  |  |  | 0,210982 | 490,511 | 0 |
| 10 | Калинина,12-ООО"Бархан" | ООО"Бархан" | 0,019453 |  |  |  | 0,019453 | 43,777 | 0 |
| 11 | Калинина,12-ООО"Рапид" | ООО"Рапид"486 | 0,048856 |  |  |  | 0,048856 | 109,946 | 0 |
| 12 | Калинина,13-поликлиника УВД гвс | МСЧМВД322Г |  |  | 0,0935 |  | 0,0935 | 81,215 | 0 |
| 13 | Калинина,13-стационар УВД | МСЧМВД322Г |  |  | 0,2662 |  | 0,2662 | 231,211 | 0 |
| 14 | Калинина,15-общ.1980г.5эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,246278 |  |  |  | 0,246278 | 638,505 | 0 |
| 15 | Калинина,15-общ.1980г.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,120384 |  | 0,120384 | 355,488 | 0 |
| 16 | Калинина,18-ж/д 1968г.от | Техно-Р Т | 0,228637 |  |  |  | 0,228637 | 606,109 | 0 |
| 17 | Калинина,23-ж/д 1972г.от | Техно-Р Т | 0,242579 |  |  |  | 0,242579 | 611,758 | 0 |
| 18 | Калинина,4-ж/д 1992г.5эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 19 | Комсомольская роща,10-изолятор от. | УМВД по г.Калуге | 0,05043 |  |  |  | 0,05043 | 146,862 | 27,013 |
| 20 | Комсомольская роща,10-изолятор гвс | УМВД по г.Калуге |  |  | 0,004583 |  | 0,004583 | 16,881 | 0,161 |
| 21 | Комсомольская роща,10-увд от. | УМВД по г.Калуге | 0,2798 |  |  |  | 0,2798 | 668,519 | 3,564 |
| 22 | Комсомольская роща,10-УВД гвс | УМВД по г.Калуге |  |  | 0,0396 |  | 0,0396 | 38,62 | 4,221 |
| 23 | Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 2 м-ы | Упр.охр.УВД445 | 0,013059 |  |  |  | 0,013059 | 25,882 | 2,503 |
| 24 | Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 8 м-н | Упр.охр.УВД445 | 0,043529 |  |  |  | 0,043529 | 78,962 | 1,033 |
| 25 | пер.Калинина,2-общ.1955г.2эт. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,033017 |  | 0,033017 | 101,736 | 0 |
| 26 | пер.Калинина,5-ж/д от | ООО"Моск.окр." | 0,240799 |  |  |  | 0,240799 | 580,545 | 0 |
| 27 | пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,215677 |  |  |  | 0,215677 | 495,299 | 0 |
| 28 | пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,098384 |  | 0,098384 | 382,8 | 0 |
| 29 | пер.Калинина,9-парикмах.гвс | Малахова В.П.74Г |  |  | 0,001001 |  | 0,001001 | 1,522 | 0 |
| 30 | пер.Калинина,9-парикмах.от. | Малахова В.П.74Т | 0,003082 |  |  |  | 0,003082 | 7,326 | 0 |
| 31 | пер.Чичерина,11-ж.д 1970г. | ООО"Моск.окр." | 0,138175 |  |  |  | 0,138175 | 323,547 | 0 |
| 32 | пер.Чичерина,13а-д/сад гвс | Дет.Сад №6 |  |  | 0,006417 |  | 0,006417 | 36,74 | 0 |
| 33 | пер.Чичерина,13а-д/сад от | Дет.Сад №6 | 0,09 | 0,036 |  |  | 0,126 | 225,68 | 0 |
| 34 | пер.Чичерина,13а -потери гвс | Дет.Сад №6 |  |  |  |  |  | 11,091 | 11,091 |
| 35 | Пионерская,16-ж.д 1981г.от | Техно-Р Т | 0,26015 |  |  |  | 0,26015 | 847,861 | 0 |
| 36 | Пионерская,18-ж.д.1983г. | Техно-Р Т | 0,206448 |  |  |  | 0,206448 | 507,794 | 0 |
| 37 | Пионерская,2-сбербанк гвс | Сбербанк 303 Г |  |  | 0,0144 |  | 0,0144 | 6,048 | 0 |
| 38 | Пионерская,2 ж.д.5эт. гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,049573 |  | 0,049573 | 178,044 | 0 |
| 39 | Пионерская,26а-ж.д.1958г. | Техно-Р Т | 0,036293 |  |  |  | 0,036293 | 75,488 | 0 |
| 40 | Пионерская,9-ж.д.9эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,039325 |  | 0,039325 | 133,536 | 0 |
| 41 | ПС Социалистическая,2а-Техно-Р | Техно-Р Г |  |  | 0,192871 |  | 0,192871 | 1108,344 | 0 |
| 42 | Социалистическая,11-ООО"Пульсар" | ООО"Пульсар" | 0,112451 |  |  |  | 0,112451 | 253,062 | 0 |
| 43 | Социалистическая, 12-адм .зд .от. | Петрунин А.536 Т | 0,004639 |  |  |  | 0,004639 | 11,025 | 0 |
| 44 | Социалистическая, 12-адм.зд.гвс | Петрунин А.536 Г |  |  | 0,004862 |  | 0,004862 | 11,615 | 0 |
| 45 | Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. | Техно-Р Т | 0,224676 |  |  |  | 0,224676 | 436,912 | 0 |
| 46 | Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,033462 |  | 0,033462 | 120,18 | 0 |
| 47 | Социалистическая,2-гаражи больн. | Гор.б.Сосн.р.42Т | 0,007329 |  |  |  | 0,007329 | 13,121 | 0 |
| 48 | Социалистическая,2 -пар на дез.камеру | Гор.б.Сосн.42Г |  |  |  | 0,03558 | 0,03558 | 222,626 | 0 |
| 49 | Социалистическая,2а-гараж поликл. | Поликл.2 524Т | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 | 30,614 | 0 |
| 50 | Социалистическая,2а-инф.отд.от. | Дет.гор.бол.27Т | 0,02715 |  |  |  | 0,02715 | 67,656 | 0 |
| 51 | Социалистическая,2а-инф.отд.гвс | Дет.гор.бол.27Г |  |  | 0,1045 |  | 0,1045 | 79,422 | 0 |
| 52 | Социалистическая,2а-поликл.бол. от. | Поликл.2 524Т | 0,09154 |  |  |  | 0,09154 | 228,111 | 0 |
| 53 | Социалистическая,2а-полик.склад | Поликл.2 524Т | 0,001375 |  |  |  | 0,001375 | 3,094 | 0 |
| 54 | Социалистическая,2а-поликлиникабол | Поликл.2 524Г |  |  | 0,0396 |  | 0,0396 | 60,85 | 4,099 |
| 55 | Социалистическая,2а-сушка белья | Гор.б.Сосн.42Г |  |  |  | 0,033342 | 0,033342 | 156,466 | 0 |
| 56 | Социалистическая ,2а-терап .корп. N2 | Поликл.2 524Т | 0,10978 |  |  |  | 0,10978 | 273,561 | 0 |
| 57 | Социалистическая ,2а-терап .корп. N2 | Поликл.2 524Г |  |  | 0,0858 |  | 0,0858 | 59,774 | 0 |
| 58 | Социалистическая,2б-д/сN34 "Зор | 17о.д/с34181Т | 0,073787 |  |  |  | 0,073787 | 183,99 | 0,118 |
| 59 | Социалистическая,2б-пристр.д/сот. | 17о.д/с34181Т | 0,081625 |  |  |  | 0,081625 | 203,401 | 0 |
| 60 | Социалистическая,2б-прист.д/сгвс | 17о.д/с34 181Г |  |  | 0,04086 |  | 0,04086 | 117,116 | 0 |
| 61 | Социалистическая,2б-х/корпус | 17о.д/с34181Т | 0,014674 |  |  |  | 0,014674 | 36,568 | 0 |
| 62 | Социалистическая,6-дет.пол.№2 от. | Дет.гор.бол.27Т | 0,062614 |  |  |  | 0,062614 | 156,03 | 0 |
| 63 | Социалистическая,6-дет.пол.№2гвс | Дет.гор.бол.27Г |  |  | 0,1089 |  | 0,1089 | 156,069 | 0 |
| 64 | Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от | Техно-Р Т | 0,191 |  |  |  | 0,191 | 458,619 | 0 |
| 65 | Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,030316 |  | 0,030316 | 117,96 | 0 |
| 66 | Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. | Поликл.2 524Т | 0,01927 |  |  |  | 0,01927 | 45,796 | 0 |
| 67 | Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. | Поликл.2 524Г |  |  | 0,01419 |  | 0,01419 | 12,328 | 0 |
| 68 | Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от | Техно-Р Т | 0,083236 |  |  |  | 0,083236 | 180,95 | 0 |
| 69 | Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,007436 |  | 0,007436 | 28,932 | 0 |
| 70 | Социалистическая,8-ж.д 1959г. | ООО"Моск.окр." | 0,118 |  |  |  | 0,118 | 207,557 | 0 |
| 71 | Социалистическая,9-ж.д.1962г. | Техно-Р Т | 0,1222 |  |  |  | 0,1222 | 291,991 | 0 |
| 72 | Чичерина,1-гл.корпус | Роспотребнад.48Т | 0,12752 |  |  |  | 0,12752 | 317,768 | 0 |
| 73 | Чичерина,1 /спец.корп./ | Центр гигиены 34 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 249,192 | 0 |
| 74 | Чичерина,12кор.1-ж.д.1980г.5эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,009295 |  | 0,009295 | 33,384 | 0 |
| 75 | Чичерина,12корп.1-ж.д.1980г.5эт.от | Техно-Р Т | 0,117 |  |  |  | 0,117 | 250,845 | 0 |
| 76 | Чичерина,16к1-ж.д 1974г. | Техно-Р Т | 0,21281 |  |  |  | 0,21281 | 614,6 | 0 |
| 77 | Чичерина,1а-гараж ахо | Роспотребнад.48Т | 0,013653 |  |  |  | 0,013653 | 24,443 | 0 |
| 78 | Чичерина,1а-гараж ахо | Роспотребнад.48Г |  |  | 0,00134 |  | 0,00134 | 4,885 | 0 |
| 79 | Чичерина,1а-гл.корп. гвс. | Роспотребнад.48Г |  |  | 0,005095 |  | 0,005095 | 18,586 | 0 |
| 80 | Чичерина,1а-прач. | Центр гигиены 34 | 0,006985 |  |  |  | 0,006985 | 15,247 | 0 |
| 81 | Чичерина,1а/гараж/ | Роспотребнад.48Т | 0,037467 |  |  |  | 0,037467 | 67,076 | 0 |
| 82 | Чичерина,1а/надстройка/ | Центр гигиены 34 | 0,028687 |  |  |  | 0,028687 | 71,486 | 0 |
| 83 | Чичерина,1а/прачечн./ | Центр гигиены 34 |  |  | 0,023595 |  | 0,023595 | 73,778 | 0 |
| 84 | Чичерина, 1 а/физ-хим .лаборат/ | Роспотребнад.48Т | 0,016003 |  |  |  | 0,016003 | 39,878 | 0 |
| 85 | Чичерина,2/7-ж.д.1961г. | ООО"Моск.окр." | 0,121754 |  |  |  | 0,121754 | 271,74 | 0 |
| 86 | Чичерина,2/7-МУП"Север" | МУП"Калугаспецав | 0,004035 |  |  |  | 0,004035 | 9,59 | 0 |
| 87 | Чичерина,2/7 Кал.обл.центр медиц.профил. | Обл.ц.мед.про.53 | 0,018855 |  |  |  | 0,018855 | 46,986 | 0 |
| 88 | Чичерина,6-осн.корп. МДОУ №6 от | 14од/сN6 247Т | 0,090409 |  |  |  | 0,090409 | 214,86 | 0 |
| 89 | Чичерина,6-осн.корп.МДОУ N6гвс | 14оД/с№6 247Г |  |  | 0,036163 |  | 0,036163 | 94,232 | 0 |
| 90 | Чичерина,6-хоз.блок. | 14од/сN6 247Т | 0,018456 |  |  |  | 0,018456 | 43,861 | 0 |

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Тарутинская, 171 -автост. | ООО"Стайлинг"493 | 0,00207 |  |  |  | 0,00207 | 4,92 | 0 |
| 2 | Тарутинская,171а-гараж от. | КТЦПРИ 79Т | 0,02131 |  |  |  | 0,02131 | 38,15 | 0 |
| 3 | Тарутинская,171а-училище гвс | КТЦПРИ 79 Г |  |  | 0,038964 |  | 0,038964 | 142,144 | 0 |
| 4 | Тарутинская,171а -училище от. | КТЦПРИ 79Т | 0,20607 |  |  |  | 0,20607 | 489,732 | 0 |

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Тарутинская(мастерск) | Автокадры 424 | 0,04922 |  |  |  | 0,04922 | 116,973 | 0 |
| 2 | Тарутинская,213 потери отопление | Центр образ. 144Т |  |  |  |  |  | 2,167 | 2,167 |
| 3 | Тарутинская,231-гидротерапия от. | Центр образ. 144Т | 0,078812 | 0,009244 |  |  | 0,088056 | 18,828 | 0 |
| 4 | Тарутинская,231-гидротерапия | Центр обр. 144Г |  |  | 0,36795 |  | 0,36795 | 231,955 | 0 |
| 5 | Тарутинская,231-корп.2 гвс | Центр обр. 144Г |  |  | 0,017193 |  | 0,017193 | 14,779 | 0 |
| 6 | Тарутинская,231-корп.2 от. | Центр образ. 144Т | 0,151948 |  |  |  | 0,151948 | 32,091 | 0 |
| 7 | Тарутинская,231-прач.гвс | Центр обр. 144Г |  |  | 0,002521 |  | 0,002521 | 1,935 | 0 |
| 8 | Тарутинская,231-прач.от. | Центр образ. 144Т | 0,046133 |  |  |  | 0,046133 | 8,652 | 0 |
| 9 | Тарутинская,231-спальн.корп.от. | Центр образ. 144Т | 0,151354 |  |  |  | 0,151354 | 31,966 | 0 |
| 10 | Тарутинская,231-спальн.корп.1 гвс | Центр обр. 144Г |  |  | 0,017193 |  | 0,017193 | 14,779 | 0 |
| 11 | Тарутинская,231-столовая от. | Центр образ. 144Т | 0,054415 |  |  |  | 0,054415 | 10,205 | 0 |
| 12 | Тарутинская,231-столовая гвс | Центр обр. 144Г |  |  | 0,014552 |  | 0,014552 | 11,169 | 0 |
| 13 | Тарутинская,231-уч.ком | Автокадры 424 | 0,02799 |  |  |  | 0,02799 | 66,52 | 0 |
| 14 | Тарутинская,231-учеб.корп.гл.от. | Центр образ. 144Т | 0,220201 |  |  |  | 0,220201 | 260,948 | 0 |
| 15 | Тарутинская,231-учеб.корп.гвс | Центр обр. 144Г |  |  | 0,063565 |  | 0,063565 | 55,722 | 0 |
| 16 | Тарутинская,231 к.3-ж.д. от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 142,975 | 0 |
| 17 | Тарутинская,231 потери ГВС Гидротер. | Центр обр. 144Г |  |  |  |  |  | 2,003 | 2,003 |
| 18 | Тарутинская,231 потери гвс | Центр обр. 144Г |  |  |  |  |  | 2,002 | 2,002 |
| 19 | Тарутинская,231, гидротерапия потери | Центр образ. 144Т |  |  |  |  |  | 2,169 | 2,169 |
| 20 | Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. | Квартирант Пл.Т | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 93,814 | 0 |
| 21 | Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. | Белый город Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 116,816 | 0 |
| 22 | Тарутинская,232-ж.д.1981г.от | Белый город Т | 0,066 |  |  |  | 0,066 | 137,088 | 0 |

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная на ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Дзержинского,41 УФМС | УФМС 651Т | 0,094422 |  |  |  | 0,094422 | 142,6 | 0 |
| 2 | Дзержинского,43 магазин | Лукина 214Т | 0,0297 |  |  |  | 0,0297 | 64,83 | 0 |
| 3 | Дзержинского,43 офис банка РОСТ | Банк"РОСТ"210Т | 0,0103 |  |  |  | 0,0103 | 24,478 | 0 |
| 4 | Дзержинского,43 РУССЛАВБАНК | Русславбанк 343Т | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 23,766 | 0 |
| 5 | Дзержинского,52 осн.здание | Мелкооп.база648Т | 0,036158 |  |  |  | 0,036158 | 85,931 | 0 |
| 6 | Дзержинского,52 пристройка | Мелкооп.база648Т | 0,007828 |  |  |  | 0,007828 | 18,603 | 0 |
| 7 | Дзержинского,52 пристройка | Мелкооп.база648Г |  |  | 0,00468 |  | 0,00468 | 2,607 | 0 |
| 8 | Дзержинского,52 столовая | Мелкооп.база648Т | 0,0077 |  |  |  | 0,0077 | 17,327 | 0 |
| 9 | Дзержинского,52 столовая | Мелкооп.база648Г |  |  | 0,025344 |  | 0,025344 | 50,081 | 0 |
| 10 | Кирова,40 Нарколог.больн. | Наркология 440 Т | 0,005597 |  |  |  | 0,005597 | 13,301 | 0 |
| 11 | Кирова,40 офис | Центр гиг. 148 Т | 0,01182 |  |  |  | 0,01182 | 28,09 | 0 |
| 12 | Кирова,40 ст. ск. помощи потери | Стан.ск.пом.22 Т |  |  |  |  |  | 1,939 | 1,939 |
| 13 | Кирова,40 Ст.ск. пом. потери гвс | Станция ск.м,22Г |  |  |  |  |  | 3,336 | 3,336 |
| 14 | Кирова,40 Станция скор.помощи | Станция ск.м,22Г |  |  | 0,00598 |  | 0,00598 | 21,815 | 0 |
| 15 | Кирова,40 Станция скорой помощи | Стан.ск.пом.22 Т | 0,11503 |  |  |  | 0,11503 | 286,645 | 0 |
| 16 | Кирова,40 туалет | Стан.ск.пом.22 Т | 0,004185 |  |  |  | 0,004185 | 7,494 | 0 |
| 17 | Кирова,40 центр гигиены | Центр гиг. 148 Г |  |  | 0,018183 |  | 0,018183 | 13,82 | 0 |
| 18 | Кирова,42 административное здание | Адм.Гор.Гол.494Т | 0,014418 |  |  |  | 0,014418 | 34,265 | 0 |
| 19 | Кирова,42 Диски | НогихО.Ю.10Т | 0,00183 |  |  |  | 0,00183 | 4,569 | 0,452 |
| 20 | Кирова,441 этаж мастерская | ИП Назаров 338 Т | 0,000689 |  |  |  | 0,000689 | 1,703 | 0,064 |
| 21 | Кирова,44 магазин "Китеж" | Мамонтов 356 Т | 0,008514 |  |  |  | 0,008514 | 19,456 | 0,873 |
| 22 | Кирова,44 офис 3 | Стройкомфорт384Т | 0,001318 |  |  |  | 0,001318 | 3,262 | 0,13 |
| 23 | Кирова,44 офис 5 КРО КП РФ | КРО КП РФ 329 Т | 0,003326 |  |  |  | 0,003326 | 8,226 | 0,323 |
| 24 | Кирова,44 офис 6 и 7 | ОФ "ЦСИ" 337 Т | 0,001947 |  |  |  | 0,001947 | 4,804 | 0,178 |
| 25 | Кирова,44 офис Единой России | Един.Россия576Т | 0,004725 |  |  |  | 0,004725 | 11,681 | 0,452 |
| 26 | Кирова,44 стр.2 магазин | СторчакА.В.645Т | 0,005186 |  |  |  | 0,005186 | 11,872 | 0,552 |
| 27 | Кирова,44 фирма "Силь-мастер" | ИПЛезинИ.318Т | 0,000872 |  |  |  | 0,000872 | 2,153 | 0,081 |
| 28 | Кирова,44(автогараж) | Дом Союзов 438Т | 0,00986 |  |  |  | 0,00986 | 17,653 | 0 |
| 29 | Кирова,44(обл.ком.Кр.к | ОбщКр.Креста205Т | 0,011936 |  |  |  | 0,011936 | 29,271 | 0,904 |
| 30 | Кирова,44а ж.д от. | ООО ГУП | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 168,623 | 0 |
| 31 | Кирова,44а ж.д. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,011154 |  | 0,011154 | 40,056 | 0 |
| 32 | Кирова,46 Дом торговли | Дом торгов 470 Г |  |  | 0,0241 |  | 0,0241 | 43,959 | 0 |
| 33 | Кирова,46 Дом торговли | Дом торговли470Т | 0,64138 |  |  |  | 0,64138 | 1443,373 | 0 |
| 34 | Кирова,46 павильон | Дом торгов 470 Г |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 11,93 | 0,896 |
| 35 | Кирова,46 павильон | Дом торговли470Т | 0,01376 |  |  |  | 0,01376 | 30,725 | 0,688 |
| 36 | Кирова,46 потери | Дом торговли470Т |  |  |  |  |  | 1,573 | 1,573 |
| 37 | Кирова,46 потери гвс | Дом торгов 470 Г |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,012 |
| 38 | Кирова,46 склад | Дом торговли470Т | 0,00516 |  |  |  | 0,00516 | 13,256 | 1,993 |
| 39 | Кирова,48/1 | Тростникова 503Т |  |  |  |  |  | 10,954 | 10,954 |
| 40 | Кирова,48/1 1 этаж | Тростникова 503Т | 0,023625 |  |  |  | 0,023625 | 56,146 | 0 |
| 41 | Кирова,48/1 2 этаж | Тростникова 503Т | 0,024684 |  |  |  | 0,024684 | 55,548 | 0 |
| 42 | Кирова,48/1 3 этаж мезонин | Тростникова 503Т | 0,01233 |  |  |  | 0,01233 | 29,301 | 0 |
| 43 | ПС Театральная,4 | ООО ГУП |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 10,86 | 0 |
| 44 | Теаральная,6 потери гвс | ООО Профит 404 Г |  |  |  |  |  | 4,169 | 4,169 |
| 45 | Театралльная,4 гермес потери | Гермес 122Т |  |  |  |  |  | 0,403 | 0,403 |
| 46 | Театральная,1 ж.д. ЖЭУ-2 | МУП Москов.ок.Т | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 48,258 | 0 |
| 47 | Театральная,1/48 кафе "Камелия" | Камелия-7 537 Г |  |  | 0,009986 |  | 0,009986 | 36,428 | 0 |
| 48 | Театральная,1/48 кафе "Камелия" | Камелия-7 537Т | 0,005126 |  |  |  | 0,005126 | 16,913 | 5,377 |
| 49 | Театральная,1/48 магазин "Чай" | Иванкина 136Т | 0,002459 |  |  |  | 0,002459 | 7,963 | 2,597 |
| 50 | Театральная,4 Офис Инвест.аген. потери | Агетст.Центр124Т |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 |
| 51 | Театральная,4 Офис ООО "Инвест.агенство | Агетст.Центр124Т | 0,03441 |  |  |  | 0,03441 | 82,374 | 0,598 |
| 52 | Театральная,4а торговвй центр | Гермес 122Т | 0,059662 |  |  |  | 0,059662 | 132,192 | 1,958 |
| 53 | Театральная,4б молочный склад | Мелкооп.база648Т | 0,043074 |  |  |  | 0,043074 | 96,936 | 0 |
| 54 | Театральная,4б молочный склад | Мелкооп.база648Г |  |  | 0,002118 |  | 0,002118 | 1,84 | 0 |
| 55 | Театральная,4в админист.зданин | Гермес 122Т | 0,055544 |  |  |  | 0,055544 | 132,002 | 0 |
| 56 | Театральная,5 магазин | ИП Черныш А.282Т | 0,02146 |  |  |  | 0,02146 | 46,843 | 0 |
| 57 | Театральная,5 магазин "Глория","Ткани" | ИП Попельнюк195Т | 0,002726 |  |  |  | 0,002726 | 5,951 | 0 |
| 58 | Театральная,5 помещение 8 | Черныш А.В.574Т | 0,00144 |  |  |  | 0,00144 | 3,421 | 0 |
| 59 | Театральная,6 кв.4а офис | Юдина 300 Т | 0,005719 |  |  |  | 0,005719 | 13,59 | 0 |
| 60 | Театральная,6 кв.8 | Глинников 414 Т | 0,031198 |  |  |  | 0,031198 | 58,226 | 0 |
| 61 | Театральная,6 офис | Тогузаев И. 519Т | 0,007016 |  |  |  | 0,007016 | 16,984 | 0,308 |
| 62 | Театральная,6 офис | ООО АПГРЕЙД 51 | 0,02254 |  |  |  | 0,02254 | 54,707 | 1,142 |
| 63 | Театральная,6 офис | ЗдоноваЛ.Н 51 | 0,0035 |  |  |  | 0,0035 | 8,455 | 0,137 |
| 64 | Театральная,6 офис | Депозит 51 | 0,0042 |  |  |  | 0,0042 | 10,162 | 0,181 |
| 65 | Театральная,6 офис | КомпАС 51 | 0,03528 |  |  |  | 0,03528 | 85,297 | 1,453 |
| 66 | Театральная,6 офис | Телком ЛТД 51 | 0,01134 |  |  |  | 0,01134 | 27,404 | 0,455 |
| 67 | Театральная,6 офис | Профит 404 Т | 0,03416 |  |  |  | 0,03416 | 81,626 | 0,443 |
| 68 | Театральная,6 офис 2 этаж | Слепухин Ю.В. 51 | 0,02898 |  |  |  | 0,02898 | 70,053 | 1,18 |
| 69 | Театральная,6 ресторан | ООО Профит 404 Г |  |  | 0,0088 |  | 0,0088 | 32,103 | 0 |
| 70 | Театральная,6 стоматология | Максимова И.303Т | 0,00584 |  |  |  | 0,00584 | 13,879 | 0 |
| 71 | Театральная,6 торговый центр | Гермес 122Т | 0,002993 |  |  |  | 0,002993 | 7,112 | 0 |
| 72 | Театральная,6 ювелирный магазин | Ювелирн.сал.525Т | 0,003696 |  |  |  | 0,003696 | 8,07 | 0 |
| 73 | Театральная,7 закусочная "Кофейня" | Славя.базар281Т | 0,002981 |  |  |  | 0,002981 | 7,085 | 0 |
| 74 | Театральная,7 магазин | Быченкова Н.200Т | 0,002141 |  |  |  | 0,002141 | 4,674 | 0 |
| 75 | Театральная,7 пивбар | Аманова Е.В.423Т | 0,00418 |  |  |  | 0,00418 | 9,406 | 0 |
| 76 | Театральная,8 магазин | Прокофьев 502Т | 0,007155 |  |  |  | 0,007155 | 15,617 | 0 |
| 77 | Театральная,8 магазин | Прокофьев 502Т | 0,024255 |  |  |  | 0,024255 | 52,946 | 0 |
| 78 | Театральная,8 спортивный клуб | МАУ "СОЦ" 474 Т | 0,010421 |  |  |  | 0,010421 | 23,451 | 0 |

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | ПС Телевиз.2б Техно-Р | Техно-Р Г |  |  | 0,038342 |  | 0,038342 | 220,332 | 0 |
| 2 | Телевизионная ,2 к1-"Полуфабр." | ООО"Полуфабр"372 | 0,025 |  | 0,008342 |  | 0,033342 | 85,496 | 0 |
| 3 | Телевизионная,2 потери до т/сч. | Калугаблаг.223Т |  |  |  |  |  | 9,546 | 9,546 |
| 4 | Телевизионная,2,к1-ж.д.1994г.9эт.от | Техно-Р Т | 0,422044 |  |  |  | 0,422044 | 843,22 | 0 |
| 5 | Телевизионная,2,к1-ж.д.1994г.9эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,064231 |  | 0,064231 | 218,112 | 0 |
| 6 | Телевизионная,2,к.1-мини-рынок | Мини-рынок 220 | 0,007686 |  | 0,001467 |  | 0,009153 | 19,699 | 0 |
| 7 | Телевизионная ,2а-ж.д 1984г.5эт.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,039659 |  | 0,039659 | 142,44 | 0 |
| 8 | Телевизионная,2а-ж.д.1984г.5эт.от | Техно-Р Т | 0,22 |  |  |  | 0,22 | 435,435 | 0 |
| 9 | Телевизионная ,2б-адм .здание | Калугаблаг.223Т | 0,070266 |  |  |  | 0,070266 | 187,847 | 20,858 |
| 10 | Телевизионная,2б-админ.здание | Калугаблаг.223Г |  |  | 0,001668 |  | 0,001668 | 5,217 | 0,871 |
| 11 | Телевизионная ,2б-бытовка | Калугаблаг.223Т | 0,001677 |  |  |  | 0,001677 | 3,984 | 0 |
| 12 | Телевизионная ,2б-бытовка | Калугаблаг.223Г |  |  | 0,002323 |  | 0,002323 | 8,931 | 0,454 |
| 13 | Телевизионная ,2б-гараж | Калугаблаг.223Т | 0,082108 |  |  |  | 0,082108 | 171,577 | 24,582 |
| 14 | Телевизионная ,2б-гараж | Калугаблаг.223Г |  |  | 0,078 |  | 0,078 | 307,799 | 46,967 |
| 15 | Телевизионная ,2б-цех деревооб. | Калугаблаг.223Т | 0,107072 |  |  |  | 0,107072 | 279,713 | 38,756 |
| 16 | Телевизионная ,2б потери гвс | Калугаблаг.223Г |  |  |  |  |  | 8,173 | 8,173 |

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Горького,51 админ.помещение УМВД | ЦХиСО УМВД 646 Т | 0,017886 |  |  |  | 0,017886 | 42,507 | 0 |
| 2 | Горького,51(ж.дом)ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,208 |  |  |  | 0,208 | 605,745 | 0 |
| 3 | Горького,52 парикмахерская Ахмедов | Ахмедов Р.М. 293 | 0,004117 |  |  |  | 0,004117 | 9,784 | 0 |
| 4 | Горького,52(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,23 |  |  |  | 0,23 | 621,082 | 0 |
| 5 | Горького,54 нежилое помещение Гришкин | Гришкин С. 585 | 0,001764 |  |  |  | 0,001764 | 4,194 | 0 |
| 6 | Горького,54(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,23 |  |  |  | 0,23 | 600,11 | 0 |
| 7 | Горького,56 миграционная служба УФМС | УФМС 85 Т | 0,029343 |  |  |  | 0,029343 | 69,735 | 0 |
| 8 | Горького,56(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,092 |  |  |  | 0,092 | 324,107 | 0 |
| 9 | Горького,58(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,23 |  |  |  | 0,23 | 591,668 | 0 |
| 10 | Горького,59-67 подстанция Ростелеком | Ростелеком 705 Т | 0,001987 |  |  |  | 0,001987 | 4,723 | 0 |
| 11 | Горького,59 офис КСП | Контр.счет.п247Т | 0,010829 |  |  |  | 0,010829 | 25,735 | 0 |
| 12 | Горького,59(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,220261 |  |  |  | 0,220261 | 593,992 | 0 |
| 13 | Мичурина,29 магазин Бархан | ООО Бархан 446 | 0,021309 |  |  |  | 0,021309 | 46,515 | 0 |
| 14 | Мичурина,29 магазин Терехин | Терехин С.Ф. 459 | 0,002626 |  |  |  | 0,002626 | 5,732 | 0 |
| 15 | Мичурина,29 пом.2 Комухина | Комухина О.В.605 | 0,02113 |  |  |  | 0,02113 | 46,124 | 0 |
| 16 | Мичурина,29(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,277425 |  |  |  | 0,277425 | 817,32 | 0 |
| 17 | Мичурина,31(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,23 |  |  |  | 0,23 | 602,252 | 0 |
| 18 | Мичурина,34 Бюро услуг Горбытсправка | Горбытсправка 7Т | 0,00778 |  |  |  | 0,00778 | 18,488 | 0 |
| 19 | Мичурина,34 парикмахерская Мартынова | Мартынова 153 | 0,002008 |  |  |  | 0,002008 | 4,77 | 0 |
| 20 | Мичурина,34(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,203204 |  |  |  | 0,203204 | 604,898 | 0 |
| 21 | Мичурина,36(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,22164 |  |  |  | 0,22164 | 622,972 | 0 |
| 22 | Мичурина,45 Ср.шк.N23 | О.9 Школа 23107Г |  |  | 0,088847 |  | 0,088847 | 138,907 | 0 |
| 23 | Мичурина,45 школа 23 | О.9 Школа 23107Т | 0,36456 |  |  |  | 0,36456 | 866,389 | 0 |
| 24 | Пестеля,1/90 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,048334 |  | 0,048334 | 173,592 | 0 |
| 25 | Пестеля, 1/90 5эт.ж.дом от. | ООО ГУП | 0,44 |  |  |  | 0,44 | 936,964 | 0 |
| 26 | ПС Тульская,78 | ООО ГУП |  |  | 0,086134 |  | 0,086134 | 302,016 | 0 |
| 27 | Тульская,66/57 Адм.здан. | Земпредприят429Т | 0,10809 |  |  |  | 0,10809 | 256,879 | 0 |
| 28 | Тульская,66/57 административное здание | ЗАО"Инвестст428Т | 0,036502 |  |  |  | 0,036502 | 86,749 | 0 |
| 29 | Тульская,68 д/с "Аленушка" | О.9 Д/с 50 103 Г |  |  | 0,105875 |  | 0,105875 | 137,942 | 0 |
| 30 | Тульская,68 д/с Аленушка | О.9Д/с50103Т | 0,17275 | 0,02104 |  |  | 0,19379 | 456,362 | 0 |
| 31 | Тульская,70 | УМВД 409 Т | 0,2178 |  |  |  | 0,2178 | 520,73 | 30,59 |
| 32 | Тульская,70 гараж | УМВД 409 Т | 0,003827 |  |  |  | 0,003827 | 7,006 | 0,154 |
| 33 | Тульская,70 Маст.ОТО УВД | УМВД 409 Г |  |  | 0,084186 |  | 0,084186 | 82,835 | 9,711 |
| 34 | Тульская,78а админ.здание | ГУКОНПЦ 244 | 0,14646 |  |  |  | 0,14646 | 329,596 | 0 |
| 35 | Тульская,78б,ж.д. | Чернова Л.552 Т | 0,003455 |  |  |  | 0,003455 | 8,211 | 0 |
| 36 | Тульская,80а-офис 1 | Депозит-Плюс340 |  |  | 0,01365 |  | 0,01365 | 12,459 | 0,603 |
| 37 | Тульская,80а-офис 2 | Депозит-Плюс340 |  |  | 0,01365 |  | 0,01365 | 11,856 | 0 |
| 38 | Тульская,80а Депозит-Плюс | Депозит-Плюс340 | 0,016903 |  |  |  | 0,016903 | 40,343 | 0,172 |
| 39 | Тульская,80а ж.д. потери Г | ТСЖ"Океан" 814Г |  |  |  |  |  | 1,463 | 1,463 |
| 40 | Тульская,80а ж.д. потери Т | ТСЖ"Океан" 814Т |  |  |  |  |  | 1,255 | 1,255 |
| 41 | Тульская,80а ж/дом | ТСЖ"Океан" 814Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 160,146 | 13,212 |
| 42 | Тульская,80а ж/дом | ТСЖ"Океан" 814Т | 0,2158 |  |  |  | 0,2158 | 515,862 | 3,006 |
| 43 | Тульская,80а офис N2 | Депозит-Плюс340 | 0,023212 |  |  |  | 0,023212 | 55,163 | 0 |
| 44 | Тульская,80а офис подвал | Депозит-Плюс340 | 0,014971 |  |  |  | 0,014971 | 35,751 | 0,172 |
| 45 | Тульская,84 офис ЛОТО-С | ЛОТО-С .208 | 0,00935 |  |  |  | 0,00935 | 22,22 | 0 |
| 46 | Тульская,84(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,295729 |  |  |  | 0,295729 | 800,485 | 0 |
| 47 | Тульская,88/36 кондитерский цех Комета | Комета-88 577 | 0,013968 |  |  |  | 0,013968 | 31,433 | 0 |
| 48 | Тульская,88/36(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,307211 |  |  |  | 0,307211 | 813,827 | 0 |
| 49 | Тульская,92(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,411 |  |  |  | 0,411 | 940,436 | 0 |
| 50 | Ф.Энгельса,59 офис | Иванова И.А.177Т | 0,011095 |  |  |  | 0,011095 | 26,368 | 0 |
| 51 | Ф.Энгельса,61 кв.47 нежилое пом.Лаврент. | Лаврентьева В357 | 0,001785 |  |  |  | 0,001785 | 4,241 | 0 |
| 52 | Ф.Энгельса,61 офис Наумова | Наумова В. В. 602 | 0,001541 |  |  |  | 0,001541 | 3,663 | 0 |
| 53 | Ф.Энгельса,61(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,244 |  |  |  | 0,244 | 624,428 | 0 |
| 54 | Ф.Энгельса,63 Мастерская ЖРЭУ-14 | ООО ГУП 174 | 0,008583 |  |  |  | 0,008583 | 18,736 | 0 |
| 55 | Ф.Энгельса,63(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,244 |  |  |  | 0,244 | 678,125 | 0 |
| 56 | Ф.Энгельса,89(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,208992 |  |  |  | 0,208992 | 599,522 | 0 |
| 57 | Ф.Энгельса,91 офис Полигон | Полигон ТБО 328 | 0,034778 |  |  |  | 0,034778 | 90,917 | 0 |
| 58 | Ф.Энгельса,91 сбербанк | Кал.отд8608 126Т | 0,035224 |  |  |  | 0,035224 | 83,712 | 0 |
| 59 | Ф.Энгельса,91(ж.дом) ЖЭУ-14 | ООО ГУП | 0,419618 |  |  |  | 0,419618 | 1146,782 | 0 |

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Мелиораторов,10-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,034917 |  |  |  | 0,034917 | 51,387 | 0 |
| 2 | Мелиораторов,11-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,052439 |  |  |  | 0,052439 | 101,304 | 0 |
| 3 | Мелиораторов,14-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,052114 |  |  |  | 0,052114 | 107,226 | 0 |
| 4 | Мелиораторов,15-общежитие | Жилищ.фондом Т | 0,061897 |  |  |  | 0,061897 | 102,578 | 0 |
| 5 | Мелиораторов,16-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,04223 |  |  |  | 0,04223 | 67,571 | 0 |
| 6 | Мелиораторов,17-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,040644 |  |  |  | 0,040644 | 64,694 | 0 |
| 7 | Мелиораторов,2-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,023098 |  |  |  | 0,023098 | 31,143 | 0 |
| 8 | Мелиораторов,25-жил.дом | Жилищ.фондом Т | 0,025215 |  |  |  | 0,025215 | 38,339 | 0 |
| 9 | Мелиораторов,26-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,02011 |  |  |  | 0,02011 | 25,522 | 0 |
| 10 | Мелиораторов,28-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,078097 |  |  |  | 0,078097 | 155,911 | 0 |
| 11 | Мелиораторов,29-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,078097 |  |  |  | 0,078097 | 155,463 | 0 |
| 12 | Мелиораторов,4-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,013401 |  |  |  | 0,013401 | 32,578 | 0 |
| 13 | Мелиораторов,6-жилой дом | Непоср.Управл498 | 0,023731 |  |  |  | 0,023731 | 32,613 | 0 |
| 14 | Мелиораторов,7-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,02232 |  |  |  | 0,02232 | 30,639 | 0 |
| 15 | Мелиораторов,8-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,034678 |  |  |  | 0,034678 | 49,28 | 0 |
| 16 | Мелиораторов,9-жилой дом | Жилищ.фондом Т | 0,032163 |  |  |  | 0,032163 | 50,379 | 0 |
| 17 | Секиотово,АБК | ОАО Калугавт.256 | 0,0375 |  |  |  | 0,0375 | 131,574 | 42,454 |
| 18 | Секиотово,ремонтные боксы | ОАО Калугавт.256 | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 213,92 | 0 |
| 19 | Секиотовская ,40а-ж/дом | Жилищ.фондом Т | 0,072744 |  |  |  | 0,072744 | 153,139 | 0 |
| 20 | Секиотовская ,43а-ж/дом | Жилищ.фондом Т | 0,076096 |  |  |  | 0,076096 | 154,854 | 0 |

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Горького,10-Гулюк,пром.маг. | Гулюк Е.Н.463 | 0,002877 |  | 0,001257 |  | 0,004134 | 7,812 | 0 |
| 2 | Горького,10-ж.д.5эт.гвс | ООО"ГУП" |  |  | 0,025168 |  | 0,025168 | 97,932 | 0 |
| 3 | Горького,10-ж.д.5эт.от | ООО"ГУП" | 0,139898 |  |  |  | 0,139898 | 357,91 | 0 |
| 4 | Горького,4/26-ж.дом 1969г. | Черемушки Т | 0,20358 |  |  |  | 0,20358 | 597,968 | 0 |
| 5 | Горького,6-ТСЖ"Ремонтник"гвс | ТСЖ"Ремонтник"Г |  |  | 0,035941 |  | 0,035941 | 131,11 | 0 |
| 6 | Жукова,3-аптека | Никанович 582 | 0,002008 |  |  |  | 0,002008 | 4,77 | 0 |
| 7 | Жукова,3-быв.кв.34,пром.маг. | Федосенкова И510 | 0,002024 |  |  |  | 0,002024 | 4,418 | 0 |
| 8 | Жукова,3-бывшая кв.21 | Федосенкова И510 | 0,002939 |  |  |  | 0,002939 | 6,985 | 0 |
| 9 | Жукова,3-ж.д. 1972г.5эт.гвс | ООО"ГУП" |  |  | 0,02002 |  | 0,02002 | 77,892 | 0 |
| 10 | Жукова,3-ж.д.1972г.5эт.от | ООО"ГУП" | 0,18729 |  |  |  | 0,18729 | 485,975 | 0 |
| 11 | Жукова,3-Кокетка плюс | Матвеева О. И 227 | 0,002383 |  | 0,004457 |  | 0,00684 | 10,009 | 0 |
| 12 | Жукова,3-магазин Садовников | Садовников С.А | 0,002021 |  | 0,001872 |  | 0,003893 | 7,155 | 0 |
| 13 | Жукова,3-магазин,Абольник М.З. | Абольник М.З. | 0,002366 |  | 0,001872 |  | 0,004238 | 7,857 | 0 |
| 14 | Жукова,3-магазин/быв.кв.50/от. | Петров Е.И.17Т | 0,003379 |  |  |  | 0,003379 | 7,375 | 0 |
| 15 | Жукова,3-магазин/бывш.кв.50/гвс | Петров Е.И.17Г |  |  | 0,001387 |  | 0,001387 | 1,492 | 0 |
| 16 | Жукова,3-ООО"Фантазия"гвс | ООО"Фантазия"49Г |  |  | 0,002662 |  | 0,002662 | 10,68 | 0 |
| 17 | Жукова,3-ООО"Фантазия"от. | ООО"Фантазия"49 | 0,01526 |  |  |  | 0,01526 | 33,309 | 0 |
| 18 | Жукова,3-парикмах.Данилова | Данилова Н.Ю 149 | 0,001825 |  | 0,001452 |  | 0,003277 | 6,545 | 0 |
| 19 | Жукова,3-пром.маг.Никанович | Никанович А.И451 | 0,002975 |  | 0,000444 |  | 0,003419 | 8,406 | 0 |
| 20 | Жукова,3-Сапичева Ж.В.пром.маг. | СапичеваЖ.В13Т | 0,002168 |  |  |  | 0,002168 | 5,153 | 0 |
| 21 | Жукова,3 к.1-ж.д 1980г.6эт.гвс | ООО"ГУП" |  |  | 0,003718 |  | 0,003718 | 13,356 | 0 |
| 22 | Жукова,3 к1-ж.д.1980г.6эт.от | ООО"ГУП" | 0,071259 |  |  |  | 0,071259 | 137,249 | 0 |
| 23 | Жукова,3 корп.1-неж.пом.Мартвых А. | Мартвых А.С | 0,011433 |  |  |  | 0,011433 | 27,172 | 0 |
| 24 | Жукова,5-Гулюк Е.Н.пром.маг. | Гулюк Е.Н 158 | 0,002437 |  | 0,001387 |  | 0,003824 | 7,283 | 0 |
| 25 | Жукова,5-ж.д.1972г.5эт.от | ООО"ГУП" | 0,19838 |  |  |  | 0,19838 | 542,731 | 0 |
| 26 | Жукова,5-ж.дом 1972г.5эт.гвс | ООО"ГУП" |  |  | 0,026884 |  | 0,026884 | 104,604 | 0 |
| 27 | Жукова,5-женская одежда | Скорюкина Л.И. | 0,002222 |  | 0,000636 |  | 0,002858 | 6,15 | 0 |
| 28 | Жукова,5-Косушкин В.Г.пром.магаз | Косушкин В.Г.429 | 0,001455 |  | 0,001907 |  | 0,003362 | 4,668 | 0 |
| 29 | Жукова,5-маг."Мебель" | Печникова Н.Г | 0,002849 |  | 0,000091 |  | 0,00294 | 7,077 | 0 |
| 30 | Жукова,5-неж.помещение | Гулюк Е.Н.578 | 0,003512 |  | 0,0004 |  | 0,003912 | 9,685 | 0 |
| 31 | Жукова,5-парикм."Шарм" | Свиридова М.А | 0,002294 |  | 0,002275 |  | 0,004569 | 9,256 | 0 |
| 32 | Жукова,5 м-н"Ивановский текстиль" | Сероженко В. 631 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 11,881 | 0 |
| 33 | ПС Ф,Энгельса,15-"Наш Тайф." | Наш Тайфун Г |  |  | 0,01352 |  | 0,01352 | 71,22 | 0 |
| 34 | ПС Ф.Энг.15-ООО"ГУП" | ООО"ГУП" |  |  | 0,000423 |  | 0,000423 | 2,22 | 0 |
| 35 | Суворова,179-велобаза | ДЮСШ-1 205 | 0,01753 |  |  |  | 0,01753 | 45,887 | 6,438 |
| 36 | Суворова,179-гараж | ДЮСШ-1 205 | 0,002199 |  |  |  | 0,002199 | 3,936 | 0 |
| 37 | Суворова,179-сауна | ДЮСШ-1 205 |  |  | 0,009022 |  | 0,009022 | 32,913 | 0 |
| 38 | Суворова,179-спорткомплекс | ДЮСШ-1 205 |  |  | 0,016 |  | 0,016 | 67,381 | 9,013 |
| 39 | Суворова,179-спорткорп | ДЮСШ-1 205 | 0,2335 |  |  |  | 0,2335 | 509,697 | 0 |
| 40 | Суворова,181-ж.дом 1975г. | Черемушки Т | 0,211465 |  |  |  | 0,211465 | 600,439 | 0 |
| 41 | Суворова,183-ж.д.1981 г.5эт.от | Наш Тайфун Т | 0,114271 |  |  |  | 0,114271 | 248,612 | 0 |
| 42 | Суворова,183-ж.д.1981 г.5эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,00286 |  | 0,00286 | 11,124 | 0 |
| 43 | Суворова,185 -маг."День и ночь" | Вепрынцева О.256 | 0,00287 |  |  |  | 0,00287 | 6,265 | 0 |
| 44 | Суворова,188-ж.д.1972г.5эт.гвс | ООО"ГУП" |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 45 | Суворова,188-ж.д.1972г.5эт. | ООО"ГУП" | 0,293949 |  |  |  | 0,293949 | 844,242 | 0 |
| 46 | Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. | Черемушки Т | 0,284963 |  |  |  | 0,284963 | 831,25 | 0 |
| 47 | Ф.Энгельса,13- баня №1 | Баня №1 73Т | 0,071211 |  |  |  | 0,071211 | 195,227 | 0 |
| 48 | Ф.Энгельса,13-баня №1 | Баня №1 73Г |  |  | 0,1521 |  | 0,1521 | 508,623 | 0 |
| 49 | Ф.Энгельса,13-баня №1 потери гвс | Баня №1 73Г |  |  |  |  |  | 6,026 | 6,026 |
| 50 | Ф.Энгельса,13 - Баня потери отопл. | Баня №1 73Т |  |  |  |  |  | 3,157 | 3,157 |
| 51 | Ф.Энгельса,17-"Минимода" | Белоус Е.А.401 | 0,00525 |  | 0,000217 |  | 0,005467 | 14,216 | 0 |
| 52 | Ф.Энгельса,17-ж.д.1972г.5эт.от | ООО"ГУП" | 0,288802 |  |  |  | 0,288802 | 840,588 | 0 |
| 53 | Ф.Энгельса,17-ж.дом 1972г.5эт.гвс | ООО"ГУП" |  |  | 0,057009 |  | 0,057009 | 204,756 | 0 |
| 54 | Ф.Энгельса,17-маг.Богачева | Богачева И.Н.138 | 0,00238 |  | 0,000193 |  | 0,002573 | 5,859 | 0 |
| 55 | Ф.Энгельса,17-маг.Сосова | Сосова Е.С.543 | 0,003185 |  |  |  | 0,003185 | 7,167 | 0 |
| 56 | Ф.Энгельса,23а-Лендри | ООО"Лендри"70Т | 0,05926 | 0,07577 |  |  | 0,13503 | 232,016 | 0 |
| 57 | Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. | Черемушки Т | 0,196161 |  |  |  | 0,196161 | 572,341 | 0 |
| 58 | Ф.Энгельса,9-помещ.1 | Храпонов А. И | 0,008112 |  |  |  | 0,008112 | 17,708 | 0 |
| 59 | Ф.Энгельса23а(прач.N2) | ООО"Лендри"70Т |  |  | 0,018619 |  | 0,018619 | 53,367 | 0 |
| 60 | Чижевского,22-ж.дом 1975г. | Черемушки Т | 0,084826 |  |  |  | 0,084826 | 169,036 | 0 |
| 61 | Чижевского,24-ж.дом 1959г. | Черемушки Т | 0,206681 |  |  |  | 0,206681 | 565,537 | 0 |

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от | Черемушки Т | 0,40353 |  |  |  | 0,40353 | 789,18 | 0 |
| 2 | Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,038038 |  | 0,038038 | 124,632 | 0 |
| 3 | Жукова,52-пром.маг. | Федотов Ю.В.289 | 0,002593 |  | 0,001387 |  | 0,00398 | 7,397 | 0 |
| 4 | Заводская,57-служба недвиж. | Служба недв.258 | 0,24 |  |  |  | 0,24 | 570,368 | 0 |
| 5 | Заводская,57-упр.физ.культ. | Служба хоз.обес. | 0,01312 |  |  |  | 0,01312 | 31,183 | 0 |
| 6 | Песчаная ,2-ж. дом 1978г. | Черемушки Т | 0,178944 |  |  |  | 0,178944 | 462,616 | 0 |
| 7 | Подгорная,57- ДЮСШ "Труд"гвс | ДЮСШ"Труд"572Г |  |  | 0,712 |  | 0,712 | 1904,743 | 0 |
| 8 | ПС Хр.18 Кварт плюс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 160,248 | 0 |
| 9 | ПСХруст.18-МУПМос.окр. | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,003486 |  | 0,003486 | 20,028 | 0 |
| 10 | ПС Хруст.18-ООО"Черемушки" | Черемушки Г |  |  | 0,162663 |  | 0,162663 | 934,752 | 0 |
| 11 | ПС Хруст.18 "Белый Город" | Белый город Г |  |  | 0,001267 |  | 0,001267 | 6,672 | 0 |
| 12 | ПС Хруст.18 "Калуга-Заказчик" | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,10147 |  | 0,10147 | 583,104 | 0 |
| 13 | ПС Хруст.18 ЗАО Окт.окр. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,04056 |  | 0,04056 | 213,66 | 0 |
| 14 | Стекол ьная,26-ж.д.1957г.5эт.от | Белый город Т | 0,281 |  |  |  | 0,281 | 790,496 | 0 |
| 15 | Стекол ьная,26-ж.д.1957г.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,051432 |  | 0,051432 | 184,728 | 0 |
| 16 | Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. от. | Квартирант Пл.Т | 0,039346 |  |  |  | 0,039346 | 69,048 | 0 |
| 17 | Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. гвс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,002178 |  | 0,002178 | 8,904 | 0 |
| 18 | Стекольная,4ж.д.1952г.2эт. от. | Квартирант Пл.Т | 0,039346 |  |  |  | 0,039346 | 65,611 | 0 |
| 19 | Стекол ьная,4ж.д.1952г.2эт.гвс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,004356 |  | 0,004356 | 17,808 | 0 |
| 20 | тер.Стекольного з-да,10ж.д.1959г.2эт от. | Квартирант Пл.Т | 0,052439 |  |  |  | 0,052439 | 87,836 | 0 |
| 21 | тер.Стекольного з-да,10ж.д.1959г.2эт.гвс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,004129 |  | 0,004129 | 15,576 | 0 |
| 22 | тер.Стекольного з-да,11 - общ.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,0495 |  | 0,0495 | 146,172 | 0 |
| 23 | тер.Стекольного з-да,11-общ.1986г.5эт. | Калуга-заказ.Т | 0,162834 |  |  |  | 0,162834 | 392,917 | 0 |
| 24 | тер.Стекольного з-да,5-ж.д.1967г. | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,068712 |  |  |  | 0,068712 | 132,314 | 0 |
| 25 | тер.Стекольного з-да,6-ж.д.1966г.2эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,04829 |  |  |  | 0,04829 | 82,474 | 0 |
| 26 | тер.Стекольного з-да,6-ж.д.1966г.2эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,008712 |  | 0,008712 | 35,604 | 0 |
| 27 | тер.Стекольного з-да,7ж.д.1961г.2эт.от. | Квартирант Пл.Т | 0,049315 |  |  |  | 0,049315 | 82,152 | 0 |
| 28 | тер.Стекольного з-да,7ж.д.1961г.2эт.гвс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,011434 |  | 0,011434 | 46,74 | 0 |
| 29 | тер.Стекольного з-да,8-общ.1968г. | МУП Москов.ок.Т | 0,022609 |  |  |  | 0,022609 | 27,16 | 0 |
| 30 | тер.Стекольного з-да,9ж.д.1961.2эт.от. | Квартирант Пл.Т | 0,056638 |  |  |  | 0,056638 | 100,275 | 0 |
| 31 | тер.Стекольного з-да,9ж.д.1961.2эт.гвс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,009801 |  | 0,009801 | 40,056 | 0 |
| 32 | Хрустал ьная,1-общ. | НТЦ"Базис" 61 | 0,145 |  | 0,4136 |  | 0,5586 | 723,606 | 0 |
| 33 | Хрустал ьная,10-ж.д.9эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,026872 |  | 0,026872 | 91,248 | 0 |
| 34 | Хрустал ьная,10-ж.д.9эт.от | Белый город Т | 0,324 |  |  |  | 0,324 | 788,55 | 0 |
| 35 | Хрустальная, 10-маг.Одежда оптом | Таранова Е.В.182 | 0,01534 |  | 0,00286 |  | 0,0182 | 38,938 | 0 |
| 36 | Хрустальная,11-Центр времен. пребыв. не | УМВД по Кал.обл. |  |  | 0,00429 |  | 0,00429 | 16,743 | 1,092 |
| 37 | Хрустальная, 11-Центр времен.преб.несов. | УМВД по кал.обл. | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 239,382 | 1,728 |
| 38 | Хрустал ьная,18-ООО"Любава"гвс | ООО"Любава"91Г |  |  | 0,007211 |  | 0,007211 | 55,648 | 0 |
| 39 | Хрустальная,18 ООО "Любава"от. | ООО"Любава"91 Т | 0,283 |  |  |  | 0,283 | 636,869 | 0 |
| 40 | Хрустальная,2-шк.22 гвс | 7о.шк22 444Г |  |  | 0,04 |  | 0,04 | 40,643 | 0 |
| 41 | Хрустальная,2-шк.22 отопл. | 7о.шк22 444Т | 0,273956 |  |  |  | 0,273956 | 616,515 | 0 |
| 42 | Хрустал ьная,5-ж.д.1957г.1эт.от | Квартирант Пл.Т | 0,017061 |  |  |  | 0,017061 | 25,109 | 0 |
| 43 | Хрустал ьная,5-ж.д.1957г.1эт.гвс | Квартирант Пл. Г |  |  | 0,002156 |  | 0,002156 | 8,904 | 0 |
| 44 | Хрустал ьная,7-ж.д.1957г.1эт.от | МУП Москов.ок.Т | 0,017521 |  |  |  | 0,017521 | 27,755 | 0 |
| 45 | Хрустал ьная,7-ж.д.1957г.1эт.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,006468 |  | 0,006468 | 26,712 | 0 |
| 46 | Хрустал ьная,8-ж.д.1993г.9эт.от | Черемушки Т | 0,559421 |  |  |  | 0,559421 | 1401,827 | 0 |
| 47 | Хрустал ьная,8-ж.д.1993г.9эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,053089 |  | 0,053089 | 180,276 | 0 |
| 48 | Хрустал ьная,9-ж.д.1957г.1эт.от | МУП Москов.ок.Т | 0,018234 |  |  |  | 0,018234 | 32,004 | 0 |
| 49 | Хрустал ьная,9-ж.д.1957г.1эт.гвс | МУП Москов.ок.Г |  |  | 0,001078 |  | 0,001078 | 4,452 | 0 |
| 50 | Чехова,11-ж.дом 1998г.5эт. гвс | Черемушки Г |  |  | 0,033462 |  | 0,033462 | 120,18 | 0 |
| 51 | Чехова,15-общ.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,068508 |  | 0,068508 | 202,308 | 0 |
| 52 | Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"гвс | 8о.д/с37 567Г |  |  | 0,1089 |  | 0,1089 | 141,882 | 0 |

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | ПС Хруст.50а "Белый Город" | Белый город Г |  |  | 0,105343 |  | 0,105343 | 605,364 | 0 |
| 2 | ПС Хруст.50а ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,100309 |  | 0,100309 | 576,432 | 0 |
| 3 | ПС Хруст.50а"Калуга-Заказчик" | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,001549 |  | 0,001549 | 8,904 | 0 |
| 4 | Стекольная,36-ж.д. от | Белый город Т | 0,073 |  |  |  | 0,073 | 197,925 | 0 |
| 5 | Хрустал ьная,27-общ.1973г.3эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,077191 |  |  |  | 0,077191 | 137,284 | 0 |
| 6 | Хрустал ьная,27-общ.1973г.3эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,011858 |  | 0,011858 | 57,3 | 0 |
| 7 | Хрустальная,33-м-н "Продукты" | ООО"Парадиз" 561 | 0,012 |  |  |  | 0,012 | 26,194 | 0 |
| 8 | Хрустал ьная,33-общ.1972г.5эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,198562 |  |  |  | 0,198562 | 499,492 | 0 |
| 9 | Хрустал ьная,33-общ.1972г.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,046926 |  | 0,046926 | 184,764 | 0 |
| 10 | Хрустал ьная,35-общ.-1970г.5эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,153911 |  |  |  | 0,153911 | 362,551 | 0 |
| 11 | Хрустал ьная,35-общ.-1970г.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,051084 |  | 0,051084 | 150,852 | 0 |
| 12 | Хрустал ьная,50-ж.д.1971г.5эт.от | Белый город Т | 0,204673 |  |  |  | 0,204673 | 589,855 | 0 |
| 13 | Хрустал ьная,50-ж.д.1971г.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,028028 |  | 0,028028 | 109,056 | 0 |
| 14 | Хрустал ьная,50-ОПОП | УМВД по г.Калуге | 0,003305 |  |  |  | 0,003305 | 7,856 | 0 |
| 15 | Хрустальная,50-ЧП Сарычев В.А./магазин/ | Сарычев В 188 | 0,008146 |  | 0,000387 |  | 0,008533 | 20,607 | 0 |
| 16 | Хрустальная,52-ж.д. 5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,029172 |  | 0,029172 | 113,508 | 0 |
| 17 | Хрустал ьная,52-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,308 |  |  |  | 0,308 | 816,018 | 0 |
| 18 | Хрустал ьная,54-"Лик" | Пред-е"Лик"д.123 | 0,01146 |  | 0,00242 |  | 0,01388 | 31,951 | 0 |
| 19 | Хрустал ьная,54-ж.д.1971г.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,283672 |  |  |  | 0,283672 | 844,48 | 0 |
| 20 | Хрустал ьная,54-ж.д.1971г.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,049764 |  | 0,049764 | 193,632 | 0 |
| 21 | Хрустальная,56-аптечный пункт | Калугафарм.419 | 0,00921 |  |  |  | 0,00921 | 21,889 | 0 |
| 22 | Хрустал ьная,56-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,022308 |  | 0,022308 | 86,796 | 0 |
| 23 | Хрустал ьная,56-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,229 |  |  |  | 0,229 | 605,206 | 0 |
| 24 | Хрустал ьная,58-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 25 | Хрустал ьная,58-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,21 |  |  |  | 0,21 | 614,313 | 0 |
| 26 | Хрустал ьная,60-"Магнит" | ЗАО"Тандер"172 | 0,074782 |  | 0,0065 |  | 0,081282 | 174,109 | 0 |
| 27 | Хрустал ьная,60-ж.д.1975г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,213455 |  |  |  | 0,213455 | 628,985 | 0 |
| 28 | Хрустал ьная,60-ж.д.1975г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,020592 |  | 0,020592 | 80,124 | 0 |
| 29 | Хрустал ьная,62-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,038896 |  | 0,038896 | 151,344 | 0 |
| 30 | Хрустал ьная,62-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,211 |  |  |  | 0,211 | 609,868 | 0 |
| 31 | Хрустал ьная,64-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,34 |  |  |  | 0,34 | 838,502 | 0 |
| 32 | Хрустальная,64 ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 33 | Хрустальная,66- Родник гвс | Содружество 22аГ |  |  | 0,001192 |  | 0,001192 | 3,106 | 0 |
| 34 | Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. | Библ.сист.467Т | 0,005758 |  |  |  | 0,005758 | 13,684 | 0 |
| 35 | Хрустальная,66-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 144,66 | 0 |
| 36 | Хрустальная,66-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,34 |  |  |  | 0,34 | 837,984 | 0 |
| 37 | Хрустальная,66-Родник от. | Содружество 22 Т | 0,006403 |  |  |  | 0,006403 | 14,41 | 0 |
| 38 | Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.от | Калуга-заказ.Т | 0,237641 |  |  |  | 0,237641 | 648,823 | 0 |
| 39 | Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,0792 |  | 0,0792 | 233,88 | 0 |
| 40 | Хрустальная,70-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,035321 |  | 0,035321 | 126,864 | 0 |
| 41 | Хрустальная,70-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,236 |  |  |  | 0,236 | 554,645 | 0 |
| 42 | Хрустальная,72-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,014252 |  | 0,014252 | 51,192 | 0 |
| 43 | Хрустальная,72-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,162 |  |  |  | 0,162 | 336,077 | 0 |
| 44 | Хрустальная,72-отд.связи от. | Почта России213Т | 0,011559 |  |  |  | 0,011559 | 27,469 | 0 |
| 45 | Хрустальная,72-отд.связи гвс | Почта России213Г |  |  | 0,002 |  | 0,002 | 2,869 | 0 |
| 46 | Хрустальная,74-ж.д.5эт.гвс | Белый город Г |  |  | 0,05515 |  | 0,05515 | 198,084 | 0 |
| 47 | Хрустальная,74-ж.д.5эт.от | Белый город Т | 0,348 |  |  |  | 0,348 | 822,157 | 0 |

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Шопино, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | д.Шопино,контора,строение 1 | Плод.х-во Мон.п9 | 0,0393 |  |  |  | 0,0393 | 96,708 | 3,31 |
| 2 | д.Шопино,строение 3 комбинат быт.обсл. | Плод.х-во Мон.п9 | 0,015817 |  |  |  | 0,015817 | 37,589 | 0 |
| 3 | д.Шопино,Централ ьная,1столовоя | СПЗССКМон.п150 | 0,02358 |  |  |  | 0,02358 | 53,657 | 0,593 |
| 4 | Колбасн.цех | БУЛГАРКОНСЕРВ58 | 0,007665 |  |  |  | 0,007665 | 21,738 | 4,487 |
| 5 | Консервн.цех | БУЛГАРКОНСЕРВ58 | 0,059722 |  |  |  | 0,059722 | 134,4 | 0 |
| 6 | Молод.11,ж.д. 1988 | Жилищ.фондом Т | 0,067316 |  |  |  | 0,067316 | 136,458 | 0 |
| 7 | Молод.2,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,064766 |  |  |  | 0,064766 | 136,514 | 0 |
| 8 | Молод.3,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,064766 |  |  |  | 0,064766 | 135,128 | 0 |
| 9 | Молод.4,ж.д.1980 | Жилищ.фондом Т | 0,064766 |  |  |  | 0,064766 | 137,284 | 0 |
| 10 | Молод.5,ж.д.1988 | Жилищ.фондом Т | 0,067316 |  |  |  | 0,067316 | 133,525 | 0 |
| 11 | Молод.6,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,06352 |  |  |  | 0,06352 | 135,233 | 0 |
| 12 | Молод.7,ж.д.1988 | Жилищ.фондом Т | 0,067316 |  |  |  | 0,067316 | 133,525 | 0 |
| 13 | Молод.9,ж.д.1988 | Жилищ.фондом Т | 0,067316 |  |  |  | 0,067316 | 135,989 | 0 |
| 14 | Молодежная,д.1,ж.д. 1988 | Жилищ.фондом Т | 0,067071 |  |  |  | 0,067071 | 134,064 | 0 |
| 15 | МОУ СШ N 33ла N 33,ул.Школьная,11 | Отд.N20Шк33 236Т | 0,151399 |  |  |  | 0,151399 | 374,783 | 34,07 |
| 16 | Новая,1,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 136,332 | 0 |
| 17 | Новая,11,ж.д. 1992 | Жилищ.фондом Т | 0,066237 |  |  |  | 0,066237 | 112,21 | 0 |
| 18 | Новая,13,ж.д. 1992 | Жилищ.фондом Т | 0,052989 |  |  |  | 0,052989 | 109,585 | 0 |
| 19 | Новая,15,общежитие 1992 | Правобережье Т | 0,050465 |  |  |  | 0,050465 | 132,972 | 0 |
| 20 | Новая,3,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,065575 |  |  |  | 0,065575 | 135,464 | 0 |
| 21 | Новая,5 Начальная школа N33 | Отд.N20Шк33 236Т | 0,019983 |  |  |  | 0,019983 | 44,968 | 0 |
| 22 | п.Шопино | ОАО Ростелеком Т | 0,006489 |  |  |  | 0,006489 | 15,724 | 0,3 |
| 23 | п. Шопино,ул. Централ ьная,д.3 магазин | ЯрошенкоА.Г.466 | 0,019 |  |  |  | 0,019 | 41,474 | 0 |
| 24 | Склад готовой продукции | БУЛГАРКОНСЕРВ58 | 0,036867 |  |  |  | 0,036867 | 77,862 | 0 |
| 25 | Центр,11,ж.д.1969 | Жилищ.фондом Т | 0,046247 |  |  |  | 0,046247 | 113,834 | 0 |
| 26 | Центр,13,ж.д.1968 | Жилищ.фондом Т | 0,058022 |  |  |  | 0,058022 | 112,966 | 0 |
| 27 | Центр,14,д/с"Поляночка"N67 | Отд20 МДОУ67 93Т | 0,072342 |  |  |  | 0,072342 | 180,27 | 0 |
| 28 | Центр,15,ж.д. 1967 | Жилищ.фондом Т | 0,058022 |  |  |  | 0,058022 | 115,43 | 0 |
| 29 | Центр,16,ж.д.1977 | Жилищ.фондом Т | 0,079319 |  |  |  | 0,079319 | 156,632 | 0 |
| 30 | Центр,17,ж.д.1967 | Жилищ.фондом Т | 0,058022 |  |  |  | 0,058022 | 117,306 | 0 |
| 31 | Центр.10,ж.д. 1976 | Жилищ.фондом Т | 0,072037 |  |  |  | 0,072037 | 149,023 | 0 |
| 32 | Центр.12,ж.д. 1976 | Жилищ.фондом Т | 0,072037 |  |  |  | 0,072037 | 148,659 | 0 |
| 33 | Центр.4,нарк.больница | Наркол.дисп.91 Т | 0,038912 |  |  |  | 0,038912 | 96,966 | 0 |
| 34 | Центр.5,ж.д.1973 | Жилищ.фондом Т | 0,072697 |  |  |  | 0,072697 | 148,897 | 0 |
| 35 | Центр.6,ж.д.1973 | Жилищ.фондом Т | 0,070174 |  |  |  | 0,070174 | 146,881 | 0 |
| 36 | Центр.7,ж.д. 1970 | Жилищ.фондом Т | 0,070268 |  |  |  | 0,070268 | 146,79 | 0 |
| 37 | Центр.8,ж.д.1973 | Жилищ.фондом Т | 0,07331 |  |  |  | 0,07331 | 149,576 | 0 |
| 38 | Центр.9,ж.д. 1969 | Жилищ.фондом Т | 0,070363 |  |  |  | 0,070363 | 147,406 | 0 |
| 39 | Центральная, 2 ОПС Шопино | Почта России 192 | 0,006672 |  |  |  | 0,006672 | 15,874 | 0,018 |
| 40 | Центральная,2, Шопино | Служба хоз.об.Т | 0,018758 |  |  |  | 0,018758 | 67,354 | 22,775 |
| 41 | Школьн,1,ж.д. 1978 | Жилищ.фондом Т | 0,064766 |  |  |  | 0,064766 | 136,332 | 0 |
| 42 | Школьн,3,ж.д.1979 | Жилищ.фондом Т | 0,065109 |  |  |  | 0,065109 | 136,206 | 0 |
| 43 | Школьн.10,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,064766 |  |  |  | 0,064766 | 136,262 | 0 |
| 44 | Школьн.12,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,060229 |  |  |  | 0,060229 | 131,383 | 0 |
| 45 | Школьн.14,общежитие 1979 | Правобережье Т | 0,053164 |  |  |  | 0,053164 | 77,56 | 0 |
| 46 | Школьн.2,ж.д.1979 | Жилищ.фондом Т | 0,061602 |  |  |  | 0,061602 | 135,758 | 0 |
| 47 | Школьн.4,ж.д.1979 | Жилищ.фондом Т | 0,063761 |  |  |  | 0,063761 | 137,088 | 0 |
| 48 | Школьн.5,ж.д. 1980 | Жилищ.фондом Т | 0,064766 |  |  |  | 0,064766 | 135,989 | 0 |
| 49 | Школьн.6,ж.д. 1978 | Жилищ.фондом Т | 0,074 |  |  |  | 0,074 | 118,475 | 0 |
| 50 | Школьн.7,ж.д.1978 | Жилищ.фондом Т | 0,075381 |  |  |  | 0,075381 | 159,229 | 0 |
| 51 | Школьн.8,ж.д. 1979 | Жилищ.фондом Т | 0,053264 |  |  |  | 0,053264 | 132,279 | 0 |
| 52 | Школьн.9,ж.д. 1977 | Жилищ.фондом Т | 0,077757 |  |  |  | 0,077757 | 156,849 | 0 |
| 53 | Шопинский СКДЦ | МБУККДО 18 Т | 0,053039 |  |  |  | 0,053039 | 119,36 | 0 |
| 54 | шопинский СКДЦ потери до т/счетч | МБУККДО 18 Т |  |  |  |  |  | 8,181 | 8,181 |
| 55 | Шопинский ФАП,Центральная,23 | Гор.больн.5 36 Т | 0,006581 |  |  |  | 0,006581 | 31,616 | 15,218 |

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Моторостроителей 1,9эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,009831 |  | 0,009831 | 33,384 | 0 |
| 2 | Моторостроителей 1,9эт.ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,258 |  |  |  | 0,258 | 767,515 | 0 |
| 3 | Моторостроителей 12 ж.д. 1 под. От. | НПП Союз Т | 0,126 |  |  |  | 0,126 | 356,664 | 0 |
| 4 | Моторостроителей 12 ж.д. 1 под. ГВС | НПП Союз Г |  |  | 0,066853 |  | 0,066853 | 227,016 | 0 |
| 5 | Моторостроителей 12(Под.8),ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,064234 |  |  |  | 0,064234 | 350,231 | 0 |
| 6 | Моторостроителей 12(Под.6),ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,06245 |  |  |  | 0,06245 | 377,573 | 0 |
| 7 | Моторостроителей 12(Под.7),ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,06245 |  |  |  | 0,06245 | 377,573 | 0 |
| 8 | Моторостроителей 12(Под.5),ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,055198 |  |  |  | 0,055198 | 344,561 | 0 |
| 9 | Моторостроителей 12(Под.4),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,011142 |  | 0,011142 | 37,836 | 0 |
| 10 | Моторостроителей 12(Под.7),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,013764 |  | 0,013764 | 46,74 | 0 |
| 11 | Моторостроителей 12(Под.6)ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,013764 |  | 0,013764 | 46,74 | 0 |
| 12 | Моторостроителей 12(Под.5),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,012453 |  | 0,012453 | 42,288 | 0 |
| 13 | Моторостроителей 12(Под.8),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,015075 |  | 0,015075 | 51,192 | 0 |
| 14 | Моторостроителей 12(Под.4),ж.д.от. | ООО Москов.округ | 0,049065 |  |  |  | 0,049065 | 344,561 | 0 |
| 15 | Моторостроителей 5,9эт.ж.д.от. | Квартал Т | 0,415431 |  |  |  | 0,415431 | 1062,761 | 0 |
| 16 | Моторостроителей 5,9эт.ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,067508 |  | 0,067508 | 229,236 | 0 |
| 17 | Моторостроителей,1-магазин"Русск.двор" | Кузина О.В. 452 | 0,011546 |  |  |  | 0,011546 | 25,204 | 0 |
| 18 | Моторостроителей, 1 -магазин | Флегонтов А.М. Т | 0,004548 |  |  |  | 0,004548 | 9,927 | 0 |
| 19 | Моторостроителей,1 аптека | Хлопикова И.Н815 | 0,004583 |  | 0,000667 |  | 0,00525 | 13,565 | 0 |
| 20 | Моторостроителей, 12-офис | КАТМИ-СТРОЙ Т | 0,015 |  |  |  | 0,015 | 35,648 | 0 |
| 21 | Моторостроителей,16 гараж | МБОУ "Лицей 48"Т | 0,0418 |  |  |  | 0,0418 | 110,745 | 6,364 |
| 22 | Моторостроителей,16 гараж | МБОУ"Лицей 48" Г |  |  | 0,016 |  | 0,016 | 26,594 | 15,128 |
| 23 | Моторостроителей,16 подр.клуб | МБОУ "Лицей 48"Т | 0,073835 |  |  |  | 0,073835 | 166,16 | 0 |
| 24 | Моторостроителей,16 подростковый клуб | МБОУ"Лицей 48" Г |  |  | 0,00038 |  | 0,00038 | 0,725 | 0 |
| 25 | Моторостроителей,16 школа | МБОУ "Лицей 48"Т | 0,6144 |  |  |  | 0,6144 | 1534,251 | 0 |
| 26 | Моторостроителей,16 школа | МБОУ"Лицей 48" Г |  |  | 0,39 |  | 0,39 | 1117,855 | 0 |
| 27 | Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,41735 |  |  |  | 0,41735 | 985,271 | 0 |
| 28 | Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,058988 |  | 0,058988 | 200,304 | 0 |
| 29 | Моторостроителей,3-с1 по81 кв.-прист.от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,346297 |  |  |  | 0,346297 | 797,699 | 0 |
| 30 | Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,376763 |  |  |  | 0,376763 | 855,911 | 0 |
| 31 | Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,064886 |  | 0,064886 | 220,332 | 0 |
| 32 | Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,460758 |  |  |  | 0,460758 | 1092,21 | 0 |
| 33 | Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,079961 |  | 0,079961 | 271,524 | 0 |
| 34 | Моторостроителей,7-9 эт ж.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,28 |  |  |  | 0,28 | 778,946 | 0 |
| 35 | Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 36 | Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,583074 |  |  |  | 0,583074 | 1361,542 | 0 |
| 37 | Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,080616 |  | 0,080616 | 273,744 | 0 |
| 38 | Моторостроителей,9-библиотекафил.36 | Центр.библ.сис.Т | 0,064 |  |  |  | 0,064 | 144,026 | 0 |
| 39 | Моторостроителей,9-библиотекафил.36 | Центр.библ.сис.Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 2,385 | 0 |
| 40 | Моторостроителей,9,стр.1 пол.Т | ГБУЗ"Город. пол.Т | 0,032892 |  |  |  | 0,032892 | 78,169 | 0 |
| 41 | Моторостроителей,9стр.1 пол.Г | ГБУЗ"Город.пол.Г |  |  | 0,014667 |  | 0,014667 | 19,105 | 0 |
| 42 | ПС Моторостроителей,5 | Квартал Г |  |  | 0,042989 |  | 0,042989 | 165,564 | 0 |
| 43 | ПС Энтуз.-Квартал | Квартал Г |  |  | 0,087915 |  | 0,087915 | 338,592 | 0 |
| 44 | ПСЭнтуз.ЖРЭУ19 | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 1,271479 |  | 1,271479 | 4896,936 | 0 |
| 45 | ПС Энтуз.Моск.округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,128968 |  | 0,128968 | 496,704 | 0 |
| 46 | ПС Энтуз.Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,043258 |  | 0,043258 | 146,892 | 0 |
| 47 | Энтузиастов 17,9эт.ж.д. от. | Квартал Т | 0,327731 |  |  |  | 0,327731 | 769,587 | 0 |
| 48 | Энтузиастов 17,9эт.ж.д. гвс | Квартал Г |  |  | 0,037359 |  | 0,037359 | 126,864 | 0 |
| 49 | Энтузиастов, 4 парикм.потери до т/сч.гвс | ЗАО"Быт-серв.Г |  |  |  |  |  | 1,249 | 1,249 |
| 50 | Энтузиастов, 1-9 эт. ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,142225 |  | 0,142225 | 482,952 | 0 |
| 51 | Энтузиастов, 1-9 эт.ж.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,814131 |  |  |  | 0,814131 | 2211,461 | 0 |
| 52 | Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиники | Дет.гор.больн.Т | 0,007172 |  |  |  | 0,007172 | 17,87 | 0 |
| 53 | Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник | Дет.гор.больн.Г |  |  | 0,0121 |  | 0,0121 | 18,919 | 0 |
| 54 | Энтузиастов, 11-9 эт.ж.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,498 |  |  |  | 0,498 | 1138,165 | 0 |
| 55 | Энтузиастов, 11-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,061609 |  | 0,061609 | 209,208 | 0 |
| 56 | Энтузиастов, 11 встр.помещение | ООО"ЖРЭУ19"325 | 0,002778 |  |  |  | 0,002778 | 6,603 | 0 |
| 57 | Энтузиастов, 13 "Лесная сказка" | МБДОУ№103"ЛесГ |  |  | 0,11 |  | 0,11 | 143,317 | 0 |
| 58 | Энтузиастов, 13 /хоз.блок/ | МБДОУ№103ЛесТ | 0,063743 | 0,128052 |  |  | 0,191795 | 243,38 | 0,055 |
| 59 | Энтузиастов, 13 новый модуль | МБДОУ№103"ЛесГ |  |  | 0,0774 |  | 0,0774 | 100,841 | 0 |
| 60 | Энтузиастов, 13 новый модуль | МБДОУ№103ЛесТ | 0,045803 |  |  |  | 0,045803 | 125,551 | 11,414 |
| 61 | Энтузиастов,13"Лесн.сказка" | МБДОУ№103ЛесТ | 0,3112 |  |  |  | 0,3112 | 775,483 | 0 |
| 62 | Энтузиастов, 13а-жилой дом | Филлипова С.Л. Г |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 36,168 | 0 |
| 63 | Энтузиастов, 13а жилой дом | Филиппова С.Л. Т | 0,024915 |  |  |  | 0,024915 | 59,211 | 0 |
| 64 | Энтузиастов, 17-подс.помещение | ООО"ЖРЭУ19"325 | 0,000892 |  |  |  | 0,000892 | 2,119 | 0 |
| 65 | Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,1029 |  | 0,1029 | 349,416 | 0 |
| 66 | Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,567 |  |  |  | 0,567 | 1497,951 | 0 |
| 67 | Энтузиастов,2"Б"-маг."Пятерочка" | ЗАО"ИКС 5Недвиж" | 0,04096 |  |  |  | 0,04096 | 17,723 | 2,123 |
| 68 | Энтузиастов,2а-торг.павильон | Новиков Ю.А. Т | 0,003446 |  |  |  | 0,003446 | 10,621 | 3,099 |
| 69 | Энтузиастов,2а-торг.павильон | Новиков Ю.А. Г |  |  | 0,003467 |  | 0,003467 | 3,722 | 0 |
| 70 | Энтузиастов,3 АТС | ЦентрТелеком Т | 0,13548 |  |  |  | 0,13548 | 321,972 | 0 |
| 71 | Энтузиастов,3 АТС | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,004278 |  | 0,004278 | 11,146 | 0 |
| 72 | Энтузиастов,3 дизельная | ЦентрТелеком Т | 0,009211 |  |  |  | 0,009211 | 21,889 | 0 |
| 73 | Энтузиастов,3 дизельная | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 6,688 | 0 |
| 74 | Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 75 | Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,204691 |  |  |  | 0,204691 | 538,825 | 0 |
| 76 | Энтузиастов,4-общепит Г | ЗАО"Быт-серв.Г |  |  | 0,004657 |  | 0,004657 | 18,204 | 0 |
| 77 | Энтузиастов,4-парикмахерская Т | ЗАО"Быт-Серв.Т | 0,001085 |  |  |  | 0,001085 | 2,442 | 0 |
| 78 | Энтузиастов,4-парикмахерская, Г | ЗАО"Быт-серв.Г |  |  | 0,00175 |  | 0,00175 | 2,926 | 0 |
| 79 | Энтузиастов,4-почта | Почта России Г |  |  | 0,0052 |  | 0,0052 | 7,455 | 0 |
| 80 | Энтузиастов,4 потери до т/сч.почта | Почта России Т |  |  |  |  |  | 2,289 | 2,289 |
| 81 | Энтузиастов,4 потери до т/ сч. Т | ЗАО"Быт-Серв.Т |  |  |  |  |  | 2,256 | 2,256 |
| 82 | Энтузиастов,4 почта | Почта России Т | 0,021335 |  |  |  | 0,021335 | 48,013 | 0 |
| 83 | Энтузиастов,4 почта потери гвс | Почта России Г |  |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 |
| 84 | Энтузиастов,4общепит Т | ЗАО"Быт-Серв.Т | 0,021335 |  |  |  | 0,021335 | 48,013 | 0 |
| 85 | Энтузиастов,5-9 эт.жил. дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,050467 |  | 0,050467 | 171,372 | 0 |
| 86 | Энтузиастов,5-9эт.жилой дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,504 |  |  |  | 0,504 | 826,518 | 0 |
| 87 | Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,085204 |  | 0,085204 | 289,332 | 0 |
| 88 | Энтузиастов,6-9 эт.жилой дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,662435 |  |  |  | 0,662435 | 1707,048 | 0 |
| 89 | Энтузиастов,6 маг."Сантехника" | Миронов Ю.Ф.Т | 0,1056 |  |  |  | 0,1056 | 263,7 | 0 |
| 90 | Энтузиастов,6магазин"Сантехника" | Миронов Ю.Ф. Г |  |  | 0,11352 |  | 0,11352 | 6,816 | 0 |
| 91 | Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,360972 |  |  |  | 0,360972 | 823,256 | 0 |
| 92 | Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,050467 |  | 0,050467 | 171,372 | 0 |
| 93 | Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,13305 |  | 0,13305 | 451,8 | 0 |
| 94 | Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,851363 |  |  |  | 0,851363 | 2243,227 | 0 |
| 95 | Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,302534 |  |  |  | 0,302534 | 760,165 | 0 |
| 96 | Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,041947 |  | 0,041947 | 142,44 | 0 |
| 97 | Энтузиастов15,9 эт.ж.д.гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 98 | Энтузиастов1 5,9эт.ж.дом от | ООО"ЖРЭУ 19" | 0,314382 |  |  |  | 0,314382 | 768,054 | 0 |

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Лихун пос. Молодежный, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Лихун,д/сад-теплые полы | МБДОУ№10 Г |  |  | 0,00387 |  | 0,00387 | 31,056 | 0 |
| 2 | Лихун,ул.Губернская,25д/сад"Ветерок" | МБДОУ№10 Т | 0,116534 | 0,030095 |  |  | 0,146629 | 299,034 | 0 |
| 3 | Лихун,ул.Губернская,25 д/сад "Ветерок" | МБДОУ№10 Г |  |  | 0,048401 |  | 0,048401 | 78,824 | 0 |

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Аэропортовский,  1 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | пер.Аэропортовский,1-ж/д,1988г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,031603 |  | 0,031603 | 113,508 | 0 |
| 2 | пер.Аэропортовский,1ж/д.1988г.5эт.от | ООО"Моск.окр." | 0,186812 |  |  |  | 0,186812 | 426,58 | 0 |
| 3 | ПС пер.Аэроп.ООО Моск.о. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,053059 |  | 0,053059 | 304,908 | 0 |

Таблица 1.109 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Луначарского, 13 ж/дом ЖРЭУ-5 | ООО ГУП | 0,359209 |  |  |  | 0,359209 | 985,81 | 0 |
| 2 | Луначарского, 13 магазин Юдин | ЮдинС.Н. 146 | 0,001522 |  |  |  | 0,001522 | 3,324 | 0 |
| 3 | Луначарского, 13 магазин "Пассаж" | ООО "Пассаж" 201 | 0,073996 |  |  |  | 0,073996 | 161,523 | 0 |
| 4 | Луначарского, 13 магазин Демин | Демин Е.Б. 310 | 0,002241 |  |  |  | 0,002241 | 4,893 | 0 |
| 5 | Луначарского, 13 магазин Аксенов | Аксенов М.В.616 | 0,001631 |  |  |  | 0,001631 | 3,876 | 0 |
| 6 | Луначарского, 13 юридическая контора Пот. | Потопальская 463 | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 7,036 | 0 |
| 7 | Никитина,19 общежитие N2 | МГТУ им.Баум240Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 313,777 | 11,387 |
| 8 | Никитина,21 общежитие N1 | МГТУ им.Баум240Т | 0,12724 |  |  |  | 0,12724 | 306,53 | 4,14 |
| 9 | пер. воскресенский,29 стр.3 потери | ООО Рандеву 202Т |  |  |  |  |  | 0,684 | 0,684 |
| 10 | пер.Воскресенский,19 ж/д ЖРЭУ 5 | ООО ГУП | 0,217791 |  |  |  | 0,217791 | 589,743 | 0 |
| 11 | пер.Воскресенский,22 ж/д ЖРЭУ-5 | ООО ГУП | 0,05747 |  |  |  | 0,05747 | 105,175 | 0 |
| 12 | пер.Воскресенский,23 ж/д ЖРЭУ-5 | ООО ГУП | 0,21944 |  |  |  | 0,21944 | 600,04 | 0 |
| 13 | пер.Воскресенский,24 ж/дом | ООО ГУП | 0,06574 |  |  |  | 0,06574 | 130,424 | 0 |
| 14 | пер.Воскресенский,27 ж/дом | ООО ГУП | 0,035056 |  |  |  | 0,035056 | 65,898 | 0 |
| 15 | пер.Воскресенский,27а ж/д ЖРЭУ-5 | ООО ГУП | 0,069661 |  |  |  | 0,069661 | 123,494 | 0 |
| 16 | пер.Воскресенский,27а офис Куприянова | Куприянова 631 | 0,003752 |  |  |  | 0,003752 | 8,915 | 0 |
| 17 | пер.Воскресенский,27а офис Хозиков | Хозиков Н.А.448 | 0,002271 |  |  |  | 0,002271 | 5,397 | 0 |
| 18 | пер.Воскресенский,28 гараж | ИФНСпоЛен.188Т | 0,026 |  |  |  | 0,026 | 56,042 | 9,495 |
| 19 | пер.Воскресенский,28 ИФМНС | ИФНСпоЛен.188Т |  |  |  |  |  | 2,034 | 2,034 |
| 20 | пер.Воскресенский,28 строение 2 | ИФНСпоЛен.188Т | 0,05384 |  |  |  | 0,05384 | 127,952 | 0 |
| 21 | пер.Воскресенский,28 строение 1 | ИФНСпоЛен.188Т | 0,20102 |  |  |  | 0,20102 | 477,73 | 0 |
| 22 | пер.Воскресенский,29 "а" магазин | ООО"Регистр"194Т | 0,012872 |  |  |  | 0,012872 | 28,098 | 0 |
| 23 | пер.Воскресенский,29 баня | ООО Рандеву 202Т | 0,006683 |  |  |  | 0,006683 | 18,322 | 0 |
| 24 | пер.Воскресенский,29 гараж | ООО Рандеву 202Т | 0,001384 |  |  |  | 0,001384 | 2,479 | 0 |
| 25 | пер.Воскресенский,29 к.1 ж/дом ЖРЭУ-5 | ООО ГУП | 0,246 |  |  |  | 0,246 | 791,868 | 0 |
| 26 | пер.Воскресенский,29 основное строение | ООО Рандеву 202Т | 0,207431 |  |  |  | 0,207431 | 492,966 | 0 |
| 27 | пер.Воскресенский,29 строение 3 | ООО Рандеву 202Т | 0,03052 |  |  |  | 0,03052 | 67,561 | 0,939 |
| 28 | пер.Старообрядческий,16 Литер Е | Быт-Сервис 203 Т | 0,000174 |  |  |  | 0,000174 | 0,222 | 0 |
| 29 | пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад | Быт-Сервис 203 Т | 0,010705 |  |  |  | 0,010705 | 23,367 | 0 |
| 30 | пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. | Быт-Сервис 203 Т | 0,004847 |  |  |  | 0,004847 | 11,519 | 0 |
| 31 | пер.Старообрядческий,16 Литер Г-гараж | Быт-Сервис 203 Т | 0,014793 |  |  |  | 0,014793 | 26,484 | 0 |

Таблица 1.110 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 2 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Воскресенская, 10 д/сад N9 | О.13МДОУ9 259Т | 0,05935 |  |  |  | 0,05935 | 147,896 | 0 |
| 2 | Воскресенская, 13 ж/д ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,021145 |  |  |  | 0,021145 | 66,85 | 0 |
| 3 | Воскресенская, 14 ж/дом ЖРЭУ-1 | ООО ГУП | 0,050464 |  |  |  | 0,050464 | 85,12 | 0 |
| 4 | Воскресенская, 15 ж/дом | Духов. познаи642Т | 0,053 |  |  |  | 0,053 | 138,552 | 0 |
| 5 | Воскресенская, 15 жилой блок 3-эт | Духовн.позн.642Г |  |  | 0,002028 |  | 0,002028 | 6,783 | 0 |
| 6 | Воскресенская, 15 кул-прос.центр 2эт. | Духовн.позн.642Г |  |  | 0,001142 |  | 0,001142 | 4,166 | 0 |
| 7 | Воскресенская, 15 потери гвс | Духовн.позн.642Г |  |  |  |  |  | 14,731 | 14,731 |
| 8 | Воскресенская, 15 потери от. | Духов. познаи642Т |  |  |  |  |  | 9,715 | 9,715 |
| 9 | Воскресенская, 15,культ-просв.центр,2эт,к | Духов. познаи642Т | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 141,777 | 0 |
| 10 | Воскресенская, 19(ж. дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,033 |  |  |  | 0,033 | 58,898 | 0 |
| 11 | Воскресенская,21 ДПК "Мечтатель" Содруж. | Содружество 67аТ | 0,00365 |  |  |  | 0,00365 | 8,676 | 0 |
| 12 | Воскресенская,21 офис Абзалетдинова | Абзалетдинова26Т | 0,003143 |  |  |  | 0,003143 | 7,47 | 0 |
| 13 | Воскресенская,21(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,082876 |  |  |  | 0,082876 | 200,606 | 0 |
| 14 | Воскресенская ,23(ж. дом) ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,056719 |  |  |  | 0,056719 | 82,978 | 0 |
| 15 | Воскресенская ,23а(ж. дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 122,325 | 0 |
| 16 | Воскресенская ,25(ж. дом) ЖЭУ-1 | Калуга-заказ.Т | 0,032139 |  |  |  | 0,032139 | 47,446 | 0 |
| 17 | Воскресенская ,25/2 гараж | ОНМЦ нар.тв 62Т | 0,003284 |  |  |  | 0,003284 | 7,41 | 1,531 |
| 18 | Воскресенская ,25/2 Храм Георгия | Хр.Георгия 531Т | 0,051121 |  |  |  | 0,051121 | 103,135 | 2,969 |
| 19 | Дарвина,25 | Вант-Центр 29 Т | 0,02269 |  |  |  | 0,02269 | 51,062 | 0 |
| 20 | Декабристов,13,ж.д.ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,04533 |  |  |  | 0,04533 | 95,977 | 0 |
| 21 | Декабристов,16,12 кв.ж/д от. | ООО ГУП | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 137,606 | 0 |
| 22 | Декабристов,16,12 кв.ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,008056 |  | 0,008056 | 28,932 | 0 |
| 23 | Декабристов,3 медколледж | Медколледж 493 Т | 0,0666 |  |  |  | 0,0666 | 149,877 | 0 |
| 24 | Декабристов,3 потери отопление | Медколледж 493 Т |  |  |  |  |  | 1,294 | 1,294 |
| 25 | Ленина,101 магазин Уткин | Уткин М. 123 Т | 0,004683 |  |  |  | 0,004683 | 10,224 | 0 |
| 26 | Ленина,101 магазин Цветы Рассолов | Рассолов А.А.298 | 0,003459 |  |  |  | 0,003459 | 8,219 | 0 |
| 27 | Ленина,101 нежилое помещение Рассолова | Рассолова М.618 | 0,002276 |  |  |  | 0,002276 | 5,408 | 0 |
| 28 | Ленина,101(ж.дом) ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,036 |  |  |  | 0,036 | 78,477 | 0 |
| 29 | Ленина,1031 этаж | ГБУК Образ 569Т | 0,058 |  |  |  | 0,058 | 137,84 | 0 |
| 30 | Ленина,103 админ.здание 2 эт. | ГБУК Образ 569Т | 0,062 |  |  |  | 0,062 | 147,344 | 0 |
| 31 | Ленина,103 Образ | ГБУК Образ 569Т | 0,024 |  |  |  | 0,024 | 57,037 | 0 |
| 32 | Ленина,105 В/ч 10842 | в/ч 10842 312 Т | 0,038509 |  |  |  | 0,038509 | 92,114 | 0,594 |
| 33 | Ленина,107обл.стом.п. | Обл.стом.пол.38Т | 0,034332 |  |  |  | 0,034332 | 81,591 | 0 |
| 34 | Ленина,107(ж.дом)ЖЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,029 |  |  |  | 0,029 | 45,087 | 0 |
| 35 | Ленина,109 обл.стоматология | Обл.стом.пол.38Т | 0,004669 |  |  |  | 0,004669 | 11,636 | 0 |
| 36 | Ленина,111 обл.стомат. | Обл.стом.пол.38Т | 0,054457 |  |  |  | 0,054457 | 149,274 | 0 |
| 37 | Ленина,11 (обл.стом.п) | Обл.стом.пол.38Т | 0,071953 |  |  |  | 0,071953 | 182,072 | 2,77 |
| 38 | Ленина,111,гараж | Обл.стом.пол.38Т | 0,042343 |  |  |  | 0,042343 | 80,556 | 4,749 |
| 39 | Ленина,99 банк"Элита | Банк Элита 451 | 0,009876 |  |  |  | 0,009876 | 23,47 | 0 |
| 40 | Ленина,99(ж.дом) ЖЭУ-1 | ООО ГУП | 0,056151 |  |  |  | 0,056151 | 113,127 | 0 |
| 41 | Луначарского,28 магазин Демин | Демин Е.Б.387 | 0,00184 |  |  |  | 0,00184 | 4,017 | 0 |
| 42 | Луначарского,28 помещение N13 Финашина | Финашина Н.И.368 | 0,002332 |  |  |  | 0,002332 | 5,543 | 0 |
| 43 | Луначарского,28(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,051315 |  |  |  | 0,051315 | 87,913 | 0 |
| 44 | Луначарского,30(ж.дом) ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,021 |  |  |  | 0,021 | 38,717 | 0 |
| 45 | Луначарского,33 админ.здание | О.20 Галактика | 0,031331 |  |  |  | 0,031331 | 81,904 | 0 |
| 46 | Луначарского,33 гараж | О.20 Галактика | 0,00665 |  |  |  | 0,00665 | 13,67 | 1,764 |
| 47 | пер. Григоров,9 потери гвс | Филатов А.И.467Г |  |  |  |  |  | 0,509 | 0,509 |
| 48 | пер.Воскресенский,2 общ.потери до т/сч | КГУ 239 Т |  |  |  |  |  | 1,385 | 1,385 |
| 49 | пер.Воскресенский,2 общежитие | КГУ 239 Т | 0,19389 |  |  |  | 0,19389 | 436,333 | 0 |
| 50 | пер.Воскресенский,2(общеж.) | КГУ 239 Г |  |  | 0,02145 |  | 0,02145 | 78,249 | 0 |
| 51 | пер.Воскресенский,29 к.1 5эт. ж/д ЖРЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,042757 |  | 0,042757 | 153,564 | 0 |
| 52 | пер.Воскресенский,2а(ж.дом) ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,045796 |  |  |  | 0,045796 | 46,851 | 0 |
| 53 | пер.Воскресенский,4 учебный корпус | КГУ 239 Т | 0,10165 |  |  |  | 0,10165 | 241,573 | 0 |
| 54 | пер.Воскресенский,4(АДС) | Теплосеть 441 | 0,01095 |  |  |  | 0,01095 | 26,023 | 0 |
| 55 | пер.Григоров, 10(общежит.) | Дор.тех.шк.254Г |  |  | 0,014508 |  | 0,014508 | 48,512 | 0 |
| 56 | пер.Григоров,10 общежитие | Дор.тех.шк254Т | 0,14527 |  |  |  | 0,14527 | 345,239 | 0 |
| 57 | пер.Григоров,11 5 эт ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,034701 |  | 0,034701 | 124,632 | 0 |
| 58 | пер.Григоров,11 5 эт.ж/д от | ООО ГУП | 0,251016 |  |  |  | 0,251016 | 611,31 | 0 |
| 59 | пер.Григоров,11 Сатурн | ООО "Сатурн" 18Т | 0,015797 |  |  |  | 0,015797 | 37,543 | 0 |
| 60 | пер.Григоров,12 ж/д ЖЭУ-5 | МУП Москов.ок.Т | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 52,073 | 0 |
| 61 | пер.Григоров,12 к.1 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,00572 |  | 0,00572 | 22,26 | 0 |
| 62 | пер.Григоров,12 к.1 от. | ООО ГУП | 0,085137 |  |  |  | 0,085137 | 146,587 | 0 |
| 63 | пер.Григоров,14 ж.дом 5эт.от. | ООО ГУП | 0,111803 |  |  |  | 0,111803 | 274,092 | 8,387 |
| 64 | пер.Григоров,14 ж/дом 5эт. гвс | ООО ГУП |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 2,22 | 0 |
| 65 | пер.Григоров,14 офис Мелешко | Мелешко И.А.500 | 0,005333 |  |  |  | 0,005333 | 13,546 | 0,872 |
| 66 | пер.Григоров,14 офис Мелешко | Мелешко И.А.500 |  |  | 0,005867 |  | 0,005867 | 5,739 | 0,01 |
| 67 | пер.Григоров,3 ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,098 |  |  |  | 0,098 | 240,513 | 0 |
| 68 | пер.Григоров,9 ж/дом Филатов | Филатов А.И.467Г |  |  | 0,004957 |  | 0,004957 | 17,808 | 0 |
| 69 | пер.Григоров,9(адм.здание | Дом мастер.9 Т | 0,04102 |  |  |  | 0,04102 | 97,485 | 0 |
| 70 | пер.Григоров,9,ж.д. ЖЭУ-5 | ООО ГУП | 0,009608 |  |  |  | 0,009608 | 15,442 | 0 |
| 71 | ПС п.Воскресенский,4 | ООО ГУП |  |  | 0,144382 |  | 0,144382 | 506,256 | 0 |

Таблица 1.111 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Жукова,10(ж.дом)ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,176 |  |  |  | 0,176 | 456,008 | 0 |
| 2 | Жукова,12(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,211 |  |  |  | 0,211 | 580,041 | 0 |
| 3 | Жукова,4 магазин | Глушков А.В. 505 | 0,00272 |  |  |  | 0,00272 | 5,937 | 0 |
| 4 | Жукова,4 магазин "ФРИДОН" | Глушков А.В. 691 | 0,002425 |  |  |  | 0,002425 | 5,294 | 0 |
| 5 | Жукова,4 магазин Зинченко В.Н. | Зинченко В.Н.140 | 0,003011 |  |  |  | 0,003011 | 6,572 | 0 |
| 6 | Жукова,4(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,151069 |  |  |  | 0,151069 | 467,782 | 0 |
| 7 | Жукова,6 общежитие | Калуга-Заказ.Т | 0,203 |  |  |  | 0,203 | 543,543 | 0 |
| 8 | Жукова,8 "Сад и огород" | Агро-40 282 | 0,001773 |  |  |  | 0,001773 | 3,87 | 0 |
| 9 | Жукова,8 комната школьника | Содружество 67Т | 0,003103 |  |  |  | 0,003103 | 7,372 | 0 |
| 10 | Жукова,8(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,169 |  |  |  | 0,169 | 466,053 | 0 |
| 11 | Жукова,д.10 магазин "Авеста" | Журавлева 465 | 0,002375 |  |  |  | 0,002375 | 5,184 | 0 |
| 12 | Жукова,д.10,кв.3 салон красоты "Магнолия | Бабанина 79 | 0,003326 |  |  |  | 0,003326 | 7,903 | 0 |
| 13 | Жукова,д.12 ДДТ | Отд.7ДДТ97 Т | 0,07542 |  |  |  | 0,07542 | 179,238 | 0 |
| 14 | Жукова,д.4 промтоварный магазин | Кусакин И.Н. 595 | 0,002392 |  |  |  | 0,002392 | 5,221 | 0 |
| 15 | Жукова,д.8,кв.2 магазин | ЖутоваН.В. 528 | 0,002024 |  |  |  | 0,002024 | 4,418 | 0 |
| 16 | Кир.98,41,42, маг."Смол.трикотаж" | Рыбкина С.А. 201 | 0,0075 |  |  |  | 0,0075 | 16,37 | 0 |
| 17 | Кирова,96 маг."Джинсомания" | Бронникова 211 | 0,006808 |  |  |  | 0,006808 | 14,86 | 0 |
| 18 | Кирова,96(ж.дом) ЖРЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,022 |  |  |  | 0,022 | 41,832 | 0 |
| 19 | Кирова,96/9,офис | Кудрявцев В.В.Т | 0,002008 |  |  |  | 0,002008 | 0 | 0 |
| 20 | Кирова,98 маг.-салон обуви "Незнакомка" | Фрунсон 250 | 0,003395 |  |  |  | 0,003395 | 7,412 | 0 |
| 21 | Кирова,98 Молодежный центр | Молод.центр419Т | 0,004641 |  |  |  | 0,004641 | 11,031 | 0 |
| 22 | Кирова,98(ж.дом) ЖРЭУ-1 | МУП Москов.ок.Т | 0,137 |  |  |  | 0,137 | 325,584 | 0 |
| 23 | Кирова,98,магазин "Незнакомка" | Фрунсон 250 | 0,00891 |  |  |  | 0,00891 | 19,449 | 0 |
| 24 | Кирова,98,подсобное помещение | Жилин Д.Ю. 164 | 0,002357 |  |  |  | 0,002357 | 3,005 | 0 |
| 25 | Кирова,98,торговый зал | Жилин Д.Ю. 164 | 0,008114 |  |  |  | 0,008114 | 17,712 | 0 |
| 26 | Кирова,д.96, магазин промтоваров | Ларина Г.В 501 | 0,009684 |  |  |  | 0,009684 | 21,138 | 0 |
| 27 | М.Жукова,д.10,кв.4 | Будылова И.С.305 | 0,001724 |  |  |  | 0,001724 | 4,096 | 0 |
| 28 | М.Жукова,д.2 Д/К "Строитель" | Сити-Менедж.515Т | 0,285544 |  |  |  | 0,285544 | 722,707 | 80,114 |
| 29 | М.Жукова,д.2Д/К Строитель потери | Сити-Менедж.515Т |  |  |  |  |  | 0,259 | 0,259 |
| 30 | М.Жукова,д.4 промтоварный магазин | Макушкин А.В.316 | 0,004067 |  |  |  | 0,004067 | 8,877 | 0 |
| 31 | М.Жукова,д.4,кв.3,4,маг."Одежда"Симпати" | ХореваВ.И. 641 | 0,004048 |  |  |  | 0,004048 | 8,837 | 0 |
| 32 | М.Жукова,д.6 нежилое помещение | Заверин Н.Е.416 | 0,006875 |  |  |  | 0,006875 | 16,339 | 0 |
| 33 | М.Жукова,д.8 магазин "Акира" | Перцевая И.Г.423 | 0,002325 |  |  |  | 0,002325 | 5,075 | 0 |
| 34 | М.Жукова,д.8 магазин пром.товаров | Ваничкина Л.И410 | 0,003022 |  |  |  | 0,003022 | 7,189 | 0,008 |
| 35 | Магазин "Юбилейный" | ООО"Юбилейн.Т | 0,08333 |  |  |  | 0,08333 | 187,528 | 0 |
| 36 | Мичурина,171979ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,287859 |  |  |  | 0,287859 | 829,052 | 0 |
| 37 | Н.Козинск.3 иаг."Юридическая Глава" | Демидова В.И.579 | 0,002308 |  |  |  | 0,002308 | 5,039 | 0 |
| 38 | Н.Козинск3(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,161117 |  |  |  | 0,161117 | 456,442 | 0 |
| 39 | Н.Козинск7(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,284945 |  |  |  | 0,284945 | 845,292 | 0 |
| 40 | Н.Козинская,д.3 магазин | Николаева Н.485 | 0,002091 |  |  |  | 0,002091 | 4,564 | 0 |
| 41 | Н.Козинская,д.3 офис | Манюнина Л. 702 | 0,001724 |  |  |  | 0,001724 | 4,096 | 0 |
| 42 | Н.Козинская,д.3 пром.тов.магазин | ИсайкинО.Г. 183 | 0,001706 |  |  |  | 0,001706 | 3,724 | 0 |
| 43 | Н.Козинская,д.3,кв.3промт.магазин | Чечетина Т.659 | 0,002174 |  |  |  | 0,002174 | 4,746 | 0 |
| 44 | Н.Козинская,д.3,кв.42 промтоварный маг. | Ленкова Е.А. 210 | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 45 | Николо-Козинская,д.3 салон красоты | БлажкоН.А. 315 | 0,003163 |  |  |  | 0,003163 | 7,518 | 0 |
| 46 | п.Победы, д.11/2 Дикси | ДИКСИ-Юг 675 | 0,080575 |  |  |  | 0,080575 | 175,884 | 0 |
| 47 | пл.Победы 10,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 48 | пл.Победы 10,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,189118 |  |  |  | 0,189118 | 562,044 | 0 |
| 49 | Пл.Победы,10 "Быт.хим. и парфюм." | Гоцфрид К.В. 278 |  |  | 0,00132 |  | 0,00132 | 4,814 | 0 |
| 50 | пл.Победы,10 8389 КБ СБ РФ от | Сбербанк Росс135 | 0,008213 |  |  |  | 0,008213 | 19,519 | 0 |
| 51 | пл.Победы,10 иагазин "Восточный уголок" | Гоцфрид К.В. 278 |  |  | 0,000656 |  | 0,000656 | 2,393 | 0 |
| 52 | пл.Победы,10 кафе"Подворье" | Подворье 173Т | 0,009637 |  |  |  | 0,009637 | 21,687 | 0 |
| 53 | пл.Победы,10 Кафе"Подворье" | Подворье 173Г |  |  | 0,020373 |  | 0,020373 | 74,323 | 0 |
| 54 | пл.Победы,10 магазин"Восточный уголок" | Гоцфрид К.В. 278 | 0,00276 |  |  |  | 0,00276 | 6,025 | 0 |
| 55 | пл.Победы,10 филиал N8389 КБ СБ РФ | Сбербанк Росс135 |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 3,152 | 0 |
| 56 | пл.Победы,10"Быт,хим.и парфюм," | Гоцфрид К.В. 278 | 0,007527 |  |  |  | 0,007527 | 16,43 | 0 |
| 57 | пл.Победы,11/2(ж.д. ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,182746 |  |  |  | 0,182746 | 632,982 | 0 |
| 58 | пл.Победы,12(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,2415 |  |  |  | 0,2415 | 577,108 | 0 |
| 59 | пл.Победы,13(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,26656 |  |  |  | 0,26656 | 642,215 | 0 |
| 60 | пл.Победы,14(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,26656 |  |  |  | 0,26656 | 637,679 | 0 |
| 61 | пл.Победы,15,ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,163521 |  |  |  | 0,163521 | 577,941 | 0 |
| 62 | пл.Победы,д.9 маг.пром.товаров | Курбангалеева Т | 0,001541 |  |  |  | 0,001541 | 3,663 | 0 |
| 63 | плПобеды10 "Улыбка" | Фото-Улыбка 138 | 0,005435 |  |  |  | 0,005435 | 12,916 | 0 |
| 64 | плПобеды9 ж.дом ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,267 |  |  |  | 0,267 | 637,987 | 0 |
| 65 | ПС пл.Победы | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,427183 |  | 0,427183 | 1645,152 | 0 |
| 66 | С. Разина,1 потери отопление | СПИД и ИЗ 518 Т |  |  |  |  |  | 0,405 | 0,405 |
| 67 | С.Разина,4"Ваш доктор"-аптека | МЦ"Айболит" 239 | 0,002075 |  |  |  | 0,002075 | 4,931 | 0 |
| 68 | Ст Разина1 центр проф. | СПИД и ИЗ 518 Г |  |  | 0,017655 |  | 0,017655 | 64,405 | 0 |
| 69 | Ст,Разина,д.6 магазин промт. | Морозова. К. 352 | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 70 | Ст. Разина,1 гараж гвс потери | СПИД и ИЗ 518 Г |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 |
| 71 | Ст. Разина,1 Центр проф потери гвс | СПИД и ИЗ 518 Г |  |  |  |  |  | 11,138 | 11,138 |
| 72 | Ст.Раз.1,Центр СПИД | СПИД и ИЗ 518 Т | 0,087242 |  |  |  | 0,087242 | 207,335 | 0 |
| 73 | Ст.Разина 3, кафе | ООО"МБМ" 172 | 0,01307 |  |  |  | 0,01307 | 29,412 | 0 |
| 74 | Ст.Разина 5,1987г.ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,077458 |  | 0,077458 | 278,196 | 0 |
| 75 | Ст.Разина 5,1987г.ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,526441 |  |  |  | 0,526441 | 1396,584 | 0 |
| 76 | Ст.Разина 7,1987г.ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,060108 |  | 0,060108 | 215,88 | 0 |
| 77 | Ст.Разина 7,1987г.ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,523402 |  |  |  | 0,523402 | 1390,431 | 0 |
| 78 | Ст.Разина гараж отопление потери | СПИД и ИЗ 518 Т |  |  |  |  |  | 4,137 | 4,137 |
| 79 | Ст.Разина,10а д/с 33"Незабудка" от | Отд7Д/с33119Т | 0,05097 |  |  |  | 0,05097 | 127,013 | 0 |
| 80 | Ст.Разина,3 видеопрокат"Шок" | Портной С.В. 638 | 0,002961 |  |  |  | 0,002961 | 6,462 | 0 |
| 81 | Ст.Разина,3 магазин "Сгомонь" | Игнатов М.С.235 | 0,002392 |  |  |  | 0,002392 | 5,221 | 0 |
| 82 | Ст.Разина,3 магазин чешской посуды | Астахова К.И.508 | 0,002721 |  |  |  | 0,002721 | 5,94 | 0 |
| 83 | Ст.Разина,3(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,243154 |  |  |  | 0,243154 | 730,142 | 0 |
| 84 | Ст.Разина,4 магазин | Гузенко В.И. 534 | 0,004349 |  |  |  | 0,004349 | 9,492 | 0 |
| 85 | Ст.Разина,4 магазин "Школьник" | Депозит-плюс 488 | 0,0022 |  |  |  | 0,0022 | 4,802 | 0 |
| 86 | Ст.Разина,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,144691 |  |  |  | 0,144691 | 461,615 | 0 |
| 87 | Ст.Разина,4,магазин | Жиляев М.В. 468 | 0,011742 |  |  |  | 0,011742 | 25,63 | 0 |
| 88 | Ст.Разина,6 магазин | Калужск.прод.583 | 0,01315 |  |  |  | 0,01315 | 29,592 | 0 |
| 89 | Ст.Разина,6 Парикм. | ООО"Снежинка"203 | 0,01927 |  |  |  | 0,01927 | 45,796 | 0 |
| 90 | Ст.Разина,6 торгово-офисное пом. | Настащук Ю.446 | 0,002758 |  |  |  | 0,002758 | 6,553 | 0 |
| 91 | Ст.Разина,6(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,18545 |  |  |  | 0,18545 | 607,53 | 0 |
| 92 | Ст.Разина,6,кв.20,21 промтов.магазин | СюринЛ.И. 536 | 0,004432 |  |  |  | 0,004432 | 9,676 | 0 |
| 93 | Ст.Разина,д.1 гараж гвс | СПИД и ИЗ 518 Г |  |  | 0,000807 |  | 0,000807 | 2,104 | 0 |
| 94 | Ст.Разина,д.1 гараж от | СПИД и ИЗ 518 Т | 0,0292 |  |  |  | 0,0292 | 63,739 | 0 |
| 95 | Ст.Разина,д.3 магазин | Сетев.комп. 197 | 0,005804 |  |  |  | 0,005804 | 12,669 | 0 |
| 96 | Ст.Разина,д.3 магазин промышл.товаров | Рыскин И.А. Т | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 97 | Ст.Разина,д.3 офис | Михайловский 296 | 0,002981 |  |  |  | 0,002981 | 7,085 | 0 |
| 98 | Ст.Разина,д.3 офис | Кардава М.Г. Т | 0,003062 |  |  |  | 0,003062 | 7,277 | 0 |
| 99 | Ст.Разина,д.4/кв.23/магазин"VIS-A-VIS" | Чаплыгина М.М.46 | 0,002643 |  |  |  | 0,002643 | 5,77 | 0 |
| 100 | Ст.Разина,д.5 торгово-офисное помещение | Ерохова С.В.703 | 0,003062 |  |  |  | 0,003062 | 7,277 | 0 |
| 101 | Ст.Разина,д.5 торгово-офисное помещение | Ерохова С.В.703 |  |  | 0,000369 |  | 0,000369 | 1,172 | 0 |
| 102 | Ст.Разина,д.6 аптека | Никанович А.И532 | 0,001472 |  |  |  | 0,001472 | 3,213 | 0 |
| 103 | Ст.Разина,д.6 магазин промтоваров | Сергеев В.Е.327 | 0,002726 |  |  |  | 0,002726 | 5,951 | 0 |
| 104 | Ст.Разина,д.6 нежилое помещение | Пантелеева 155 | 0,003305 |  |  |  | 0,003305 | 7,856 | 0 |
| 105 | СТ.Разина.3,аптека "Имплодия" | Попенко Н.Г. 452 | 0,003362 |  |  |  | 0,003362 | 7,339 | 0 |
| 106 | Ст.Разина.6 магазин "Лазанна" | Шелешкова Т.И635 | 0,002425 |  |  |  | 0,002425 | 5,294 | 0 |
| 107 | Ст.Разина3булочная | ООО"Колосок"616 | 0,0087 |  |  |  | 0,0087 | 19,579 | 0 |
| 108 | Тульская 56,1987г.ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,047714 |  | 0,047714 | 171,372 | 0 |
| 109 | Тульская 56,1987г.ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,210533 |  |  |  | 0,210533 | 604,52 | 0 |
| 110 | Тульская 69,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,053442 |  | 0,053442 | 235,908 | 0 |
| 111 | Тульская 69,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,511161 |  |  |  | 0,511161 | 1361,794 | 0 |
| 112 | Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,23096 |  |  |  | 0,23096 | 600,04 | 0 |
| 113 | Тульская,67 маг."Графская кухня" | Евстафьева 574 | 0,003094 |  |  |  | 0,003094 | 6,755 | 0 |
| 114 | Тульская,67 маг."Креп-маркет" | Арефьев А.Е. 37 | 0,002141 |  |  |  | 0,002141 | 4,674 | 0 |
| 115 | Тульская,67 маг.Зинченко | Зинченко В.Н.560 | 0,002425 |  |  |  | 0,002425 | 5,294 | 0 |
| 116 | Тульская,67 магазин | Демин Э.В. 372 | 0,001606 |  |  |  | 0,001606 | 3,506 | 0 |
| 117 | Тульская,67(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,249558 |  |  |  | 0,249558 | 844,984 | 0 |
| 118 | Тульская,д.56 кондитерский магазин | Соснова О.В. 613 |  |  | 0,000596 |  | 0,000596 | 2,175 | 0 |
| 119 | Тульская,д.56 кондитерский магазин | Соснова О.В. 613 | 0,002693 |  |  |  | 0,002693 | 5,879 | 0 |
| 120 | Тульская,д.67 магазин | Левицкая Е.Я.545 | 0,001606 |  |  |  | 0,001606 | 3,506 | 0 |
| 121 | Тульская,д.67 магазин помышл.товаров | Комогоров К. 180 | 0,00199 |  |  |  | 0,00199 | 4,344 | 0 |
| 122 | Тульская,д.67 магазин радиодеталей | Карпухин В.А.516 | 0,001489 |  |  |  | 0,001489 | 3,249 | 0 |
| 123 | Тульская,д.67,кв.22 нежилое помещение | Образцов С.В.623 | 0,001683 |  |  |  | 0,001683 | 3,999 | 0 |
| 124 | Тульская67 парикмахерс | ООО"Магия" 562 | 0,01927 |  |  |  | 0,01927 | 45,796 | 0 |
| 125 | Увеличение нагрева(теплые полы) | Суд.прист.524 Т | 0,001935 |  |  |  | 0,001935 | 4,599 | 0 |
| 126 | Ф Энгельса 25 администр.здание | Суд.прист.524 Г |  |  | 0,004675 |  | 0,004675 | 12,179 | 0 |
| 127 | Ф.Энг.льса,д.23 нежилое помещениее | Дзарагазова 696 | 0,006144 |  |  |  | 0,006144 | 14,602 | 0 |
| 128 | Ф.Энгельса 19,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,035273 |  | 0,035273 | 164,7 | 0 |
| 129 | Ф.Энгельса 19,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,24393 |  |  |  | 0,24393 | 615,195 | 0 |
| 130 | Ф.Энгельса 21 ,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,019829 |  | 0,019829 | 71,22 | 0 |
| 131 | Ф.Энгельса 21 ,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,222 |  |  |  | 0,222 | 631,701 | 0 |
| 132 | Ф.Энгельса 23,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,052433 |  | 0,052433 | 178,044 | 0 |
| 133 | Ф.Энгельса 23,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,371894 |  |  |  | 0,371894 | 682,675 | 0 |
| 134 | Ф.Энгельса 27,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,030364 |  | 0,030364 | 109,056 | 0 |
| 135 | Ф.Энгельса 27,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,28349 |  |  |  | 0,28349 | 597,268 | 0 |
| 136 | Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,299637 |  |  |  | 0,299637 | 833,084 | 0 |
| 137 | Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,061347 |  | 0,061347 | 220,332 | 0 |
| 138 | Ф.Энгельса, 38,кв.34 нежилое пом | Зудин К.С. | 0,002758 |  |  |  | 0,002758 | 8,694 | 0 |
| 139 | Ф.Энгельса,21, адм.помещение | Гр.Упр.Пр.229 | 0,006018 |  |  |  | 0,006018 | 14,302 | 0 |
| 140 | Ф.Энгельса,25 потери ГВС | Суд.прист.524 Г |  |  |  |  |  | 1,334 | 1,334 |
| 141 | Ф.Энгельса,25 потери гвс | Упр.Минюста281Г |  |  |  |  |  | 0,197 | 0,197 |
| 142 | Ф.Энгельса,25 потери от | Суд.прист.524 Т |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 143 | Ф.Энгельса,25 потери от | Упр.Минюста 281Т |  |  |  |  |  | 0,491 | 0,491 |
| 144 | Ф.Энгельса,25,адм.здание | Суд.прист.524 Т | 0,123807 |  |  |  | 0,123807 | 294,231 | 0 |
| 145 | Ф.Энгельса,25,КПП | Суд.прист.524 Т | 0,002616 |  |  |  | 0,002616 | 7,394 | 1,178 |
| 146 | Ф.Энгельса,38 ОПС N23 | Почта России 192 | 0,009795 |  |  |  | 0,009795 | 23,277 | 0 |
| 147 | Ф.Энгельса,38(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,188687 |  |  |  | 0,188687 | 610,806 | 0 |
| 148 | Ф.Энгельса,40(ж.дом) ЖРЭУ-14 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,21366 |  |  |  | 0,21366 | 597,919 | 0 |
| 149 | Ф.Энгельса,661974ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,280565 |  |  |  | 0,280565 | 846,636 | 0 |
| 150 | Ф.Энгельса,66 магазин | Пыкина М.В. 379 | 0,002041 |  |  |  | 0,002041 | 4,453 | 0 |
| 151 | Ф.Энгельса,66 приемный пункт | ООО"Лэндри" 607 | 0,00764 |  |  |  | 0,00764 | 18,157 | 0 |
| 152 | ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,296967 |  |  |  | 0,296967 | 854,686 | 0 |
| 153 | Ф.Энгельса,д,38 "Метизы" | Зуевская Т. В. 64 | 0,003345 |  |  |  | 0,003345 | 7,301 | 0 |
| 154 | ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" | ЗАО"ТАНДЕР"643 | 0,050764 |  |  |  | 0,050764 | 110,81 | 0 |
| 155 | Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" | ЗАО"ТАНДЕР"643 |  |  | 0,0078 |  | 0,0078 | 13,041 | 0 |
| 156 | Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение | Дзарагазова 696 |  |  | 0,001673 |  | 0,001673 | 6,106 | 0 |
| 157 | Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение | УФС гос. рег. Т | 0,03259 |  |  |  | 0,03259 | 81,323 | 3,872 |
| 158 | Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение | УФС гос. рег. Г |  |  | 0,001659 |  | 0,001659 | 4,541 | 0,216 |
| 159 | Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение | Упр.Минюста 281Т | 0,025672 |  |  |  | 0,025672 | 61,011 | 0 |
| 160 | Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение. | Упр.Минюста 281Г |  |  | 0,000536 |  | 0,000536 | 1,672 | 0 |
| 161 | Ф.Энгельса,д.38 магазин | Родионова Г.К348 | 0,005202 |  |  |  | 0,005202 | 13,179 | 1,824 |
| 162 | Ф.Энгельса,д.38 нежилое помещение | ШестопаловаР.И.Т | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,541 | 0 |
| 163 | Ф.Энгельса,д.38 промт.магазин | Силаева В.С.457 | 0,002074 |  |  |  | 0,002074 | 4,527 | 0 |
| 164 | Ф.Энгельса,д.38,кв.1 маг.строит.мат. | Захарова Ю.В.506 | 0,002342 |  |  |  | 0,002342 | 5,11 | 0 |
| 165 | Ф.Энгельса,д.38,магазин кондитерский | МеломудА.В.306 | 0,001639 |  |  |  | 0,001639 | 3,579 | 0 |
| 166 | Ф.Энгельса,д.64 магазин | Леонова О.В.609 | 0,002676 |  |  |  | 0,002676 | 5,841 | 0 |
| 167 | Ф.Энгельса,д.66 Веком | ООО"ВЕКОМ"608 | 0,00945 |  |  |  | 0,00945 | 22,458 | 0 |

Таблица 1.112 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии отельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| 1 | Буровая,д.1 АТС | ОАО Ростелеком Т | 0,00294 |  |  |  | 0,00294 | 6,988 | 0 |
| 2 | Буровая,д.1 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,218347 |  |  |  | 0,218347 | 601,174 | 0 |
| 3 | Буровая,д.1 магазин "24 часа" | Афонин Д.А. 144 | 0,00388 |  |  |  | 0,00388 | 8,471 | 0 |
| 4 | Буровая,д.3 амбулатория | Гор.больн.5 36 Т | 0,014599 |  |  |  | 0,014599 | 36,381 | 0 |
| 5 | Буровая,д.3 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,217092 |  |  |  | 0,217092 | 603,463 | 0 |
| 6 | Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,313614 |  |  |  | 0,313614 | 716,737 | 0 |
| 7 | Буровая,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,218551 |  |  |  | 0,218551 | 568,848 | 0 |
| 8 | Буровая,д.9 ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,117302 |  |  |  | 0,117302 | 249,984 | 0 |
| 9 | Насосная станция | Облводоканал Т | 0,008998 |  |  |  | 0,008998 | 20,055 | 3,945 |
| 10 | п.Резвань Д/д N86 "Березка" | Д/с"Березка"576Т | 0,089 |  |  |  | 0,089 | 221,781 | 0 |
| 11 | п.Резвань, здание N2 | Д/с"Березка"576Т | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 157,528 | 0 |
| 12 | п.Резвань,бытовки | Облводоканал Т | 0,004075 |  |  |  | 0,004075 | 9,683 | 0 |
| 13 | п.Резвань,дизельная | Облводоканал Т | 0,002158 |  |  |  | 0,002158 | 5,175 | 1,312 |
| 14 | п. Резвань,ул. Буровая, 1 | Служба хоз.об.Т | 0,002474 |  |  |  | 0,002474 | 5,88 | 0 |
| 15 | ПС Резвань, Школьная 7а ГУП | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,108442 |  | 0,108442 | 417,624 | 0 |
| 16 | Резвань,Школьная,3а | Ср.школаN37 228Т | 0,24 |  |  |  | 0,24 | 540,101 | 0 |
| 17 | Резвань,Школьная,4 жилой дом | Школьная,4 НУ | 0,144225 |  |  |  | 0,144225 | 321,335 | 0 |
| 18 | Станция обезжелезования | Облводоканал Т | 0,013721 |  |  |  | 0,013721 | 24,564 | 0 |
| 19 | Школьная 1,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 20 | Школьная 1,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,208 |  |  |  | 0,208 | 432,516 | 0 |
| 21 | Школьная 2,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,025168 |  | 0,025168 | 97,932 | 0 |
| 22 | Школьная 2,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,288417 |  |  |  | 0,288417 | 737,436 | 0 |
| 23 | Школьная 3,ж.д.гвс | Гр.Упр.Пр. 1804 |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 66,768 | 0 |
| 24 | Школьная 3,ж.д.от. | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,243 |  |  |  | 0,243 | 502,824 | 0 |
| 25 | Школьная,1 мастерский участок ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр.229 | 0,00144 |  |  |  | 0,00144 | 3,421 | 0 |
| 26 | Школьная,11,ж.д.ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,14582 |  |  |  | 0,14582 | 320,719 | 0 |
| 27 | Школьная,4 /Резвань/ ОПС | Почта России 192 | 0,006814 |  |  |  | 0,006814 | 16,431 | 0,238 |
| 28 | Школьная,4 нежилое помещение | Газпром ПХГ Т | 0,010997 |  |  |  | 0,010997 | 34,56 | 0,585 |
| 29 | Школьная,5,ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,110778 |  |  |  | 0,110778 | 228,725 | 0 |
| 30 | Школьная,6 ДШИ N4 | ДШИ N4 320 Т | 0,014236 |  |  |  | 0,014236 | 32,037 | 0 |
| 31 | Школьная,7,ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,139581 |  |  |  | 0,139581 | 326,963 | 0 |
| 32 | Школьная,9,ж.д. ЖРЭУ-17 | Гр.Упр.Пр. 1804 | 0,103096 |  |  |  | 0,103096 | 229,46 | 0 |

Таблица 1.113 – Тепловые нагрузки потребителей от ЦТП МУП «Калугатеплосеть», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Абонент | Максимальные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Годовая реализация, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | вентл | гвс | пар | Всего | Всего | втч потери |
| ЦТП по ул. В. Восстания, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,016385 |  | 0,016385 | 55,644 | 0 |
| 2 | В.Восстания,2-жил.дом гвс | ТСЖ"В.Вост.2/23г |  |  | 0,002817 |  | 0,002817 | 22,605 | 0 |
| 3 | В.Восстания,2-офисы гвс | ТСЖ"В.Вост.2/23г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 2,385 | 0 |
| 4 | В.Восстания,2-потери от | ТСЖ"В.ВосстаниеТ |  |  |  |  |  | 2,179 | 2,179 |
| 5 | В.Восстания,2 потери гвс | ТСЖ"В.Вост.2/23г |  |  |  |  |  | 1,439 | 1,439 |
| 6 | В.Восстания,5 д/к"Журавушка" | ЦРР"Детство" Г |  |  | 0,018096 |  | 0,018096 | 51,868 | 0 |
| 7 | В.Восстания,5 д/к"Росинка" | ЦРР"Детство" Г |  |  | 0,015896 |  | 0,015896 | 45,564 | 0 |
| 8 | Ломоносова,1-офис гвс Бабичев | ООО Домоуп.Мон Г |  |  | 0,006356 |  | 0,006356 | 6,213 | 0 |
| 9 | Ломоносова,1-офис гвс Сигма | ООО Домоуп.Мон Г |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 2,385 | 0 |
| 10 | Ломоносова,1жилой дом гвс | ООО Домоуп.Мон Г |  |  | 0,049573 |  | 0,049573 | 180,844 | 0 |
| 11 | Плеханова,20-А/К "Березка" | Березка-2 Г |  |  | 0,003025 |  | 0,003025 | 2,631 | 0 |
| 12 | Плеханова,20-гараж | Байрамов М.Б. Г |  |  | 0,022 |  | 0,022 | 3,344 | 0 |
| 13 | Плеханова,20 МТС Г | МТС Г |  |  | 0,0105 |  | 0,0105 | 11,704 | 0 |
| 14 | Плеханова,20 МТС Т | МТС 2 | 0,121205 | 0,041791 |  |  | 0,162996 | 427,714 | 0 |
| 15 | Плеханова,20 потери Г | Байрамов М.Б. Г |  |  |  |  |  | 0,884 | 0,884 |
| 16 | ПС В.Вос.1а.ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,161417 |  | 0,161417 | 1777,992 | 0 |
| 17 | ПС В.Вос.1а.Моск.окр. | ООО Москов.округ |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 71,592 | 0 |
| 18 | ПС Гагар.13 Моск.окр | ООО Москов.округ |  |  | 0,035631 |  | 0,035631 | 137,232 | 0 |
| 19 | Суворова 25,7эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,000638 |  | 0,000638 | 4,637 | 2,31 |
| 20 | Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 144,66 | 0 |
| 21 | Суворова,21-магазин | ООО"Альянс К" Г |  |  | 0,0039 |  | 0,0039 | 13,041 | 0 |
| 22 | Суворова,21 кв.31-офис | Плешаков М.В.168 | 0,003312 |  | 0,000867 |  | 0,004179 | 9,093 | 0 |
| 23 | Суворова,25-кафе | ООО"Энигма"297 |  |  | 0,004 |  | 0,004 | 5,729 | 0 |
| 24 | Суворова,251этаж-офисное помещение | Чаплина Т. Г. 257 | 0,015817 |  | 0,00275 |  | 0,018567 | 39,976 | 0 |
| 25 | Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 26 | Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 60,096 | 0 |
| 27 | Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,077995 |  | 0,077995 | 264,852 | 0 |
| 28 | Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 106,824 | 0 |
| 29 | Суворова,69-9эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,070785 |  | 0,070785 | 240,36 | 0 |
| 30 | Суворова,69-салон красоты"Венеция" | Дьяченко П.Д. |  |  | 0,00273 |  | 0,00273 | 2,284 | 0 |
| 31 | Суворова,71 а-многокв.секц. жилой д | ООО"Глобал Эс. Г |  |  | 0,453 |  | 0,453 | 923,461 | 10,213 |
| 32 | Суворова,77 | Кал.конд.мак.Г |  |  | 0,014777 |  | 0,014777 | 42,358 | 0 |
| 33 | Суворова,77-потери | Кал.конд.мак.Т |  |  |  |  |  | 5,97 | 5,97 |
| 34 | Суворова,77 потери Г | Кал.конд.мак.Г |  |  |  |  |  | 10,219 | 10,219 |
| ЦТП по ул. Генерала Попова, 18 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс | Правград Г |  |  | 0,013585 |  | 0,013585 | 52,356 | 0 |
| 2 | Г.Попова 16,ж.д.1982г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 176,388 | 0 |
| 3 | Г.Попова 18,ж.д.1990г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,04551 |  | 0,04551 | 175,404 | 0 |
| 4 | Г.Попова 18к.1,ж.д.1991г.гвс | Правград Г |  |  | 0,057021 |  | 0,057021 | 219,228 | 0 |
| 5 | Г.Попова 18к.2,ж.д.1989г.гвс | Правград Г |  |  | 0,060954 |  | 0,060954 | 234,348 | 0 |
| 6 | Г.Попова 20,ж.д.1988г.гвс | Правград Г |  |  | 0,043258 |  | 0,043258 | 166,308 | 0 |
| 7 | Г.Попова 22,ж.д.1989г.гвс | Правград Г |  |  | 0,040636 |  | 0,040636 | 156,228 | 0 |
| 8 | Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" | Грехов Э.Д.276 |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 2,65 | 0 |
| 9 | Г.Попова,д.14/1 ОПС | Почта России 192 |  |  | 0,000708 |  | 0,000708 | 2,248 | 0 |
| 10 | Г.Попова,д.16 аптека | Богомолова М.687 |  |  | 0,000156 |  | 0,000156 | 0,57 | 0 |
| 11 | Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. | Свирин А. В. 104 |  |  | 0,000279 |  | 0,000279 | 1,017 | 0 |
| 12 | Г.Попова,д.16,маг. пром.товар. гвс | Левчаков М.В.221 |  |  | 0,000249 |  | 0,000249 | 0,905 | 0 |
| 13 | Г.Попова,д.18,филиал гвс | Гор.больн.5 36 Г |  |  | 0,007496 |  | 0,007496 | 19,83 | 0 |
| 14 | Г.Попова,д.30,д/к"Улыбка" гвс | ЦРР"Детство" 33Г |  |  | 0,132 |  | 0,132 | 171,978 | 0 |
| 15 | ПС ЦТП 2 Жилфонд | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,473658 |  | 0,473658 | 1824,144 | 0 |
| 16 | ПС ЦТП 2 Правград | Правград Г |  |  | 0,379933 |  | 0,379933 | 1463,184 | 0 |
| 17 | Спартака 3,ж.д.1985г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,045224 |  | 0,045224 | 153,564 | 0 |
| 18 | Спартака 5,ж.д.1985г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 19 | Спартака 9,ж.д.1987г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,060954 |  | 0,060954 | 206,976 | 0 |
| ЦТП по ул. Генерала Попова,4 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Попова 10,ж.д.гвс | Правград Т |  |  | 0,074718 |  | 0,074718 | 272,567 | 0 |
| 2 | Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.гвс | Правград Г |  |  | 0,052982 |  | 0,052982 | 204,192 | 0 |
| 3 | Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.гвс | Правград Г |  |  | 0,049585 |  | 0,049585 | 191,112 | 0 |
| 4 | Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 35,604 | 0 |
| 5 | Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 6 | Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 106,824 | 0 |
| 7 | Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,066197 |  | 0,066197 | 254,508 | 0 |
| 8 | Г.Попова 8,ж.д.1984г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,08717 |  | 0,08717 | 335,136 | 0 |
| 9 | Г.Попова,10 потери гвс | Правград Т |  |  |  |  |  | 17,675 | 17,675 |
| 10 | Г.Попова,д.3 баня-сауна гвс | Ефимкин 365 |  |  | 0,00825 |  | 0,00825 | 42,505 | 9,4 |
| 11 | Г.Попова,д.30,д/к"Бережок" гвс | ЦРР"Детство" 33Г |  |  | 0,198 |  | 0,198 | 722,304 | 0 |
| 12 | Г.Попова,д.8 маг.продовольств.гвс | ООО "Мозаика" 42 |  |  | 0,005113 |  | 0,005113 | 18,935 | 0 |
| 13 | Димитрова 4,ж.д.1986г.гвс | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,025168 |  | 0,025168 | 71,22 | 0 |
| 14 | ПС ЦТП 3 Жилфонд | Жилищ.фондом Г |  |  | 0,410529 |  | 0,410529 | 1581,024 | 0 |
| 15 | ПС ЦТП 3 Правград | Правград Г |  |  | 0,106505 |  | 0,106505 | 410,172 | 0 |
| ЦТП по ул. Гагарина, 13 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гагарина 13,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,182182 |  | 0,182182 | 654,324 | 0 |
| 2 | Гагарина,11 кв.12-аптека | Меркулова О.А294 | 0,001472 |  | 0,0005 |  | 0,001972 | 5,22 | 0 |
| 3 | Гагарина,13 | ООО Дженсер-К.Г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 2,385 | 0 |
| 4 | Гагарина,13-магазин,мастерская | Перцева С.Б.223 | 0,021009 |  | 0,001818 |  | 0,022827 | 56,616 | 0 |
| 5 | Гагарина,13-спорт-озд. | Игнатов В.В. Г. |  |  | 0,006256 |  | 0,006256 | 22,826 | 0 |
| 6 | Гагарина,13 б магазин"Звездный" | ООО"Альянс К" Т | 0,031499 |  |  |  | 0,031499 | 68,758 | 0 |
| 7 | Гагарина,13 маг."Лимузин" | Шуралев В.В. Г |  |  | 0,052 |  | 0,052 | 1,586 | 0 |
| 8 | Гагарина,13 маг."Радиотехник" | Дубяга И.Н.357 | 0,013173 |  | 0,00264 |  | 0,015813 | 32,768 | 0 |
| 9 | Гагарина,13 маг."Суперболт" | СвободинА.Н. Г |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 3,344 | 0 |
| 10 | Гагарина,13 маг."Чистюля" | Поповский В.И.Г |  |  | 0,001 |  | 0,001 | 3,344 | 0 |
| 11 | Гагарина,13 магазин | Белокрылова Н.А. |  |  | 0,000128 |  | 0,000128 | 0,235 | 0 |
| 12 | Гагарина,13б-маг."Спорт и мода" | Козлова Г.А. | 0,010537 |  | 0,001452 |  | 0,011989 | 25,212 | 0 |
| 13 | Гагарина,13б магазин"Звездный" | ООО"Альянс К" Г |  |  | 0,002708 |  | 0,002708 | 10,87 | 0 |
| 14 | Комарова,4-аптека на территории полик | Горб.Поликл.5Т | 0,00743 |  |  |  | 0,00743 | 16,22 | 0 |
| 15 | Комарова,4-гараж | Гор.больн.N5 Т | 0,0433 |  |  |  | 0,0433 | 77,518 | 0 |
| 16 | Комарова,4-подвал аптеки | Горб.Поликл.5Т | 0,002852 |  |  |  | 0,002852 | 6,226 | 0 |
| 17 | Комарова,4-хозкорпус | Гор.больн.N5 Т | 0,0648 |  |  |  | 0,0648 | 154 | 0 |
| 18 | Комарова,4 поликлиника | ГорбПоликл.5 Г |  |  | 0,053284 |  | 0,053284 | 427,636 | 0 |
| 19 | Комарова,4 Стационар | Гор.больн.№5 Г |  |  | 0,0971 |  | 0,0971 | 779,285 | 0 |
| 20 | Октябрьская,21/22-г.в.с.жилогодома | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 8,695 | 0 |
| 21 | Париж. коммуны,1А потери гвс | ООО"Калугааг.507 |  |  |  |  |  | 0,762 | 0,762 |
| 22 | Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс | ООО"Калугааг.507 |  |  | 0,016731 |  | 0,016731 | 61,036 | 0 |
| 23 | Парижская Коммуна,24-г.в.с. жилого д. | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 2,611 | 0,872 |
| 24 | Парижская Коммуна,26-г.в.с. жилого д. | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 2,61 | 0,871 |
| 25 | Парижская Коммуна,28-г.в.с.жилого д. | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 3,046 | 1,307 |
| 26 | Парижская Коммуна,30 г.в.с.жилого дома | ТСЖ"Октябр21/22Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 2,935 | 1,196 |
| 27 | Плеханова,5/1-офис | Степахина Н.И. Г |  |  | 0,0033 |  | 0,0033 | 2,869 | 0 |
| 28 | ПС Гагарина,13 ООО Группа управ.пр. | ООО Группа Управ |  |  | 0,317192 |  | 0,317192 | 1221,624 | 0 |
| 29 | Циолковского 58,12эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,05434 |  | 0,05434 | 178,044 | 0 |
| 30 | Циолковского 60,9эт.ж.д.гвс | 000 Группа Управ |  |  | 0,040076 |  | 0,040076 | 131,316 | 0 |
| 31 | Циолковского 62,12эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,044151 |  | 0,044151 | 144,66 | 0 |
| ЦТП по ул. Гагарина, 8 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баумана,29 школа N13 | Отдел-18 Шк.13 Г |  |  | 0,058782 |  | 0,058782 | 210,606 | 0 |
| 2 | Баумана,30корп.1 жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,009057 |  | 0,009057 | 42,288 | 0 |
| 3 | Гагарина 8,три оч.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,124553 |  | 0,124553 | 447,348 | 0 |
| 4 | Гагарина,8 | Управдом Т | 0,0365 |  |  |  | 0,0365 | 79,674 | 0 |
| 5 | Гагарина,8 маг-н"Белый дом" | Рейн И.Э. Т | 0,024303 |  |  |  | 0,024303 | 53,05 | 0 |
| 6 | Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,015492 |  | 0,015492 | 55,644 | 0 |
| 7 | Гагарина,8а-прод.магазин | Исаев А. В. Г |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,333 | 0,326 |
| 8 | Комарова 30,5эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,05577 |  | 0,05577 | 200,304 | 0 |
| 9 | Комарова 33,5эт.ж.дом | Правград Г |  |  | 0,061967 |  | 0,061967 | 222,564 | 0 |
| 10 | Комарова 45корп.1,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,0143 |  | 0,0143 | 66,768 | 0 |
| 11 | Комарова,24/50-офис | Моск.Бобруйск522 | 0,131377 |  |  |  | 0,131377 | 422,277 | 110,055 |
| 12 | Комарова,30-офис | Изюмова З.Н. Г |  |  | 0,00055 |  | 0,00055 | 0,475 | 0 |
| 13 | Комарова,35-37-жил.дома гвс | ТСЖ"Комар."Г |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 103,987 | 0 |
| 14 | Королева,22-кафе гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,1683 |  | 0,1683 | 169,644 | 0 |
| 15 | Королева,22 бл.2-жил.дом гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,152837 |  | 0,152837 | 308,124 | 0 |
| 16 | Королева,22 бл .2 офис 1 гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,010999 |  | 0,010999 | 5,28 | 0 |
| 17 | Королева,22 бл.3 жил.дом гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,101222 |  | 0,101222 | 204,06 | 0 |
| 18 | Королева,22 бл.4 жил.дом гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  | 0,0682 |  | 0,0682 | 137,496 | 0 |
| 19 | Королева,22 жил.дом потери гвс | ООО Упр.ком.МонГ |  |  |  |  |  | 11,167 | 11,167 |
| 20 | Плеханова,96-2й офис гвс | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,000975 |  | 0,000975 | 1,864 | 0 |
| 21 | Плеханова,96-3й офис гвс | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,000975 |  | 0,000975 | 1,864 | 0 |
| 22 | Плеханова,96-жилой дом гвс | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,020973 |  | 0,020973 | 76,51 | 0 |
| 23 | Плеханова,96-офис гвс Кал.застава | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  | 0,002275 |  | 0,002275 | 18,259 | 0 |
| 24 | Плеханова,96 жил.дом потери Г | ТСЖ"Плехан.96"Г |  |  |  |  |  | 45,964 | 45,964 |
| 25 | ПС Гагар.8-ООО Груп.управл.пр. | ООО Группа Управ |  |  | 0,27459 |  | 0,27459 | 1057,548 | 0 |
| 26 | ПС Гагар.8-УК Правгород | Правград Г |  |  | 0,049961 |  | 0,049961 | 192,42 | 0 |
| 27 | ПС Гагар.8 Моск.округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,106118 |  | 0,106118 | 408,696 | 0 |
| 28 | ПС Гагар.8НП Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,009682 |  | 0,009682 | 37,296 | 0 |
| 29 | ПС Гагарина,8 Стройсистема | Стройсистема Г |  |  | 0,016266 |  | 0,016266 | 62,652 | 0 |
| 30 | Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,025025 |  | 0,025025 | 89,028 | 0 |
| 31 | Пушкина пер.3,ж.д.гвс | 000 Группа Управ |  |  | 0,028505 |  | 0,028505 | 102,372 | 0 |
| ЦТП по ул. Гвардейская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,044616 |  | 0,044616 | 160,248 | 0 |
| 2 | 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,023547 |  | 0,023547 | 84,576 | 0 |
| 3 | 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,006816 |  | 0,006816 | 24,48 | 0 |
| 4 | 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,049573 |  | 0,049573 | 178,044 | 0 |
| 5 | 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 | МБДОУ26 565Г |  |  | 0,00619 |  | 0,00619 | 62,099 | 0 |
| 6 | Баня(прачка) | РЭУ 550 Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 55,176 | 0 |
| 7 | Гвардейская, 10 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 97,932 | 0 |
| 8 | Гвардейская, 17 общежитие | УК Славянка | 0,06897 |  |  |  | 0,06897 | 27,937 | 0 |
| 9 | Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 100,152 | 0 |
| 10 | Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 11 | Пожарное депо | РЭУ 550 Г |  |  | 0,00317 |  | 0,00317 | 31,799 | 0 |
| 12 | Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс | ООО Лагуна Г |  |  | 0,022928 |  | 0,022928 | 82,344 | 0 |
| 13 | Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс | Белый Город Г |  |  | 0,032842 |  | 0,032842 | 117,96 | 0 |
| 14 | ПС Гвард. Лагуна | ООО Лагуна Г |  |  | 0,848943 |  | 0,848943 | 2976,72 | 0 |
| 15 | Столовая | РЭУ 550 Г |  |  | 0,01175 |  | 0,01175 | 117,878 | 0 |
| 16 | Трудовая,12МОУ28 | МБОУ N28 564 Г |  |  | 0,00629 |  | 0,00629 | 63,104 | 0 |
| ЦТП по ул. Герцена, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баррикад,10-жил.дом гвс | ТСЖ"Баррик.10"Г |  |  | 0,004507 |  | 0,004507 | 35,604 | 0 |
| 2 | Баррикад,10-потери ж.дома гвс | ТСЖ"Баррик.10"Г |  |  |  |  |  | 1,514 | 1,514 |
| 3 | Баррикад,12-жил.дом гвс | ТСЖ"Баррик.,12"Г |  |  | 0,105343 |  | 0,105343 | 39,265 | 0,833 |
| 4 | Баррикад,2-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,034737 |  | 0,034737 | 117,96 | 0 |
| 5 | Баррикад,2-нежилое помещение | ВихоревС.В. Г |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 1,24 | 0 |
| 6 | Баррикад,8-1 оч.жил.дом ТСЖ гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,066733 |  | 0,066733 | 243,442 | 0 |
| 7 | Баррикад,8-библиотека гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 3,344 | 0 |
| 8 | Баррикад,8-ГВС офисы гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,011804 |  | 0,011804 | 9,398 | 0 |
| 9 | Баррикад,8 2-я оч.жил.дом от | ТСЖ"Баррикад,8т" | 0,115219 |  |  |  | 0,115219 | 273,821 | 0 |
| 10 | Баррикад,8 2-я оч.жил.дом гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  | 0,004767 |  | 0,004767 | 18,873 | 1,483 |
| 11 | Баррикад,8 потери гвс | ТСЖ"Баррикад,8г" |  |  |  |  |  | 7,709 | 7,709 |
| 12 | Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,027528 |  | 0,027528 | 97,932 | 0 |
| 13 | Воронина,30 д/кN15 "Ракета" | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  | 0,011772 |  | 0,011772 | 39,363 | 0 |
| 14 | Воронина,30 "Ракета"-потери | Отдел-12Д/с"РакТ |  |  |  |  |  | 2,077 | 2,077 |
| 15 | Воронина,30 потери гвс хох.бл. | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  |  |  |  | 2,845 | 2,845 |
| 16 | Воронина,30 ясли-сад"Ракета" | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  | 0,027048 |  | 0,027048 | 77,528 | 0 |
| 17 | Воронина,3О-хозблок | Отдел-12Д/с"РакГ |  |  | 0,0621 |  | 0,0621 | 50,2 | 0 |
| 18 | Герцена 19а,2эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,000545 |  | 0,000545 | 2,172 | 0 |
| 19 | Герцена,16-А | Калуж.УКЦ 364 | 0,059789 |  |  |  | 0,059789 | 142,09 | 0 |
| 20 | Герцена,16 КП "БТИ" | КП"БТИ" Г |  |  | 0,011752 |  | 0,011752 | 10,208 | 0 |
| 21 | Герцена,16а Арендно-произ.объед.быт.обс | ЗАО"Быт-Серв.360 | 0,038885 |  |  |  | 0,038885 | 92,411 | 0 |
| 22 | Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,11732 |  | 0,11732 | 398,388 | 0 |
| 23 | Герцена,17-магазин | Гассельблат 262 | 0,024 |  | 0,0055 |  | 0,0295 | 62,422 | 0 |
| 24 | Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,006614 |  | 0,006614 | 28,932 | 0 |
| 25 | Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,01144 |  | 0,01144 | 53,412 | 0 |
| 26 | Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,0544 |  | 0,0544 | 184,728 | 0 |
| 27 | Герцена,3 маг."Зоренька" | ООО Зоренька Г |  |  | 0,004073 |  | 0,004073 | 13,62 | 0 |
| 28 | Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,03289 |  | 0,03289 | 153,564 | 0 |
| 29 | Герцена,4-почта | Почта России Г |  |  | 0,0032 |  | 0,0032 | 4,584 | 0 |
| 30 | Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,032771 |  | 0,032771 | 111,276 | 0 |
| 31 | Марата,2-рынок | ООО Кал рынок Г |  |  | 0,137764 |  | 0,137764 | 580,417 | 27,597 |
| 32 | Огарева 11/8,6эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,016683 |  | 0,016683 | 77,892 | 0 |
| 33 | Огарева 20,5эт.общ.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,077458 |  | 0,077458 | 146,172 | 0 |
| 34 | Огарева 22,5эт.общ.ж.д.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,027071 |  | 0,027071 | 258,324 | 0 |
| 35 | Огарева,13-офис гвс | Кольжанов И.Г.Г |  |  | 0,005266 |  | 0,005266 | 23,989 | 8,898 |
| 36 | Огарева,13офисот. | Кольжанов И.Г.Т | 0,068279 |  |  |  | 0,068279 | 168,726 | 6,461 |
| 37 | Огарева,15-бассейн Д.сада | Д/с"Алые пар. Г |  |  | 0,01872 |  | 0,01872 | 134,138 | 0 |
| 38 | Огарева,15-хоз.корпус | Д/с"Алые пар. Г |  |  | 0,0069 |  | 0,0069 | 50,107 | 0,66 |
| 39 | Огарева,15 д/к"Алые паруса" | Д/с"Алые пар. Г |  |  | 0,015167 |  | 0,015167 | 87,165 | 0,221 |
| 40 | Огарева,22 адм.здание | Калугатеплос.441 | 0,003163 |  |  |  | 0,003163 | 7,518 | 0 |
| 41 | Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,024787 |  | 0,024787 | 115,728 | 0 |
| 42 | Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,014419 |  | 0,014419 | 48,96 | 0 |
| 43 | Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 57,864 | 0 |
| 44 | Огарева,40/1 адм.здание | ЗАО"ЭМСОТЕХ" Г |  |  | 0,001375 |  | 0,001375 | 2,631 | 0 |
| 45 | Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,079961 |  | 0,079961 | 271,524 | 0 |
| 46 | Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 47 | Огарева,5 уч.центр Г | Энергетик Г |  |  | 0,003556 |  | 0,003556 | 10,613 | 2,966 |
| 48 | Огарева,6-9эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
| 49 | Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,017637 |  | 0,017637 | 82,344 | 0 |
| 50 | Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 155,796 | 0 |
| 51 | Плеханова,19,А | Отборкина Т.А.Т | 0,03622 |  |  |  | 0,03622 | 94,414 | 8,334 |
| 52 | Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 53 | Плеханова,3"ДИКСИ Юг" | ЗАО"ДИКСИ Юг" Г |  |  | 0,012327 |  | 0,012327 | 49,466 | 0 |
| 54 | Плеханова,41 "Богема"гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,00264 |  | 0,00264 | 4,014 | 0 |
| 55 | Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,028123 |  | 0,028123 | 131,316 | 0 |
| 56 | Плеханова,5/1-маг."Живое пиво" | Расторопова Е471 | 0,002442 |  | 0,000167 |  | 0,002609 | 6,002 | 0 |
| 57 | Производственные мастерские театра | Театр Г |  |  | 0,00325 |  | 0,00325 | 9,319 | 0 |
| 58 | Пролетарская 47,5эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 59 | Пролетарская,100-Детск.сад | ЦРР"Россиянка"Г |  |  | 0,0117 |  | 0,0117 | 70,321 | 36,784 |
| 60 | Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,042757 |  | 0,042757 | 153,564 | 0 |
| 61 | Пролетарская,39-салон красоты | Бабанина И.Ю. Г |  |  | 0,001155 |  | 0,001155 | 1,508 | 0 |
| 62 | Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиации" | Клуб"Дельта" 267 | 0,009204 |  | 0,027068 |  | 0,036272 | 30,408 | 0 |
| 63 | Пролетарская,40-"Полет" | МБОУДО"Содруж."ГКом-быт |  |  | 0,007333 |  | 0,007333 | 11,466 | 0 |
| 64 | Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс | Техно-Р Г |  |  | 0,042137 |  | 0,042137 | 79,524 | 0 |
| 65 | Пролетарская,40 сбербанк | Кал.отд.8608 Г |  |  | 0,002017 |  | 0,002017 | 3,152 | 0 |
| 66 | Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,045855 |  | 0,045855 | 164,7 | 0 |
| 67 | Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,06292 |  | 0,06292 | 213,66 | 0 |
| 68 | Пролетарская,47-офис | ООО"Наномед"366 | 0,010304 |  | 0,00075 |  | 0,011054 | 27,112 | 0 |
| 69 | Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  | 0,027885 |  | 0,027885 | 101,724 | 0 |
| 70 | Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 24,196 | 1,591 |
| 71 | Пролетарская,51 потери гвс | ТСЖ"Пролет.51 г" |  |  |  |  |  | 3,233 | 3,233 |
| 72 | Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,26 | 0 |
| 73 | ПС Гер.Моск окр. | ООО Москов.округ |  |  | 0,103794 |  | 0,103794 | 399,744 | 0 |
| 74 | ПС Герцена,"Техно-Р" | Техно-Р Г |  |  | 0,000775 |  | 0,000775 | 2,988 | 0 |
| 75 | ПСГерцена,14аЖРЭУ6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 1,391926 |  | 1,391926 | 5360,82 | 0 |
| 76 | Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,016111 |  | 0,016111 | 57,864 | 0 |
| 77 | Рылеева, 1 /12-парикмахерская | Кабанов В.А.419 | 0,00217 |  | 0,0012 |  | 0,00337 | 7,164 | 0 |
| 78 | Рылеева,18 Шк.N 36 | Лицей №36 136Г |  |  | 0,082793 |  | 0,082793 | 237,307 | 0 |
| 79 | Рылеева,21 кв.67 | Овчинникова Г.И. | 0,002389 |  |  |  | 0,002389 | 5,216 | 0 |
| 80 | Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,044616 |  | 0,044616 | 160,248 | 0 |
| 81 | Рылеева,3 торговый павильон | АстальцевА.Н.273 | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 9,99 | 0 |
| 82 | Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 75,672 | 0 |
| 83 | Рылеева,4 маг."Каприз" | Казанский 320 | 0,018251 |  | 0,00063 |  | 0,018881 | 43,977 | 0 |
| 84 | Рылеева,5-хоз.блок | Отдел-12Д/с"РодГ |  |  | 0,000701 |  | 0,000701 | 1,712 | 0 |
| 85 | Рылеева,5 д/к"Родничок" | Отдел-12Д/с"РодГ |  |  | 0,0156 |  | 0,0156 | 38,127 | 0 |
| 86 | Рылеева,5 хоз. блок потери | Отдел-12Д/с"РодГ |  |  |  |  |  | 10,651 | 10,651 |
| 87 | Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,01925 |  | 0,01925 | 186,948 | 0 |
| 88 | Рылеева,6 аптека | Калугацармац.350 | 0,0309 |  | 0,018582 |  | 0,049482 | 144,106 | 0 |
| 89 | Суворова,111/21-магазин N 3 Антонова О. | Антонова О.Н. Г |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 2,674 | 0 |
| 90 | Суворова,111/21-офис на 2-ом этаже | СторчакТ.А. Г |  |  | 0,003143 |  | 0,003143 | 2,385 | 0 |
| 91 | Суворова,111/21 9эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,001859 |  | 0,001859 | 10,059 | 3,775 |
| 92 | Суворова,111/21 маг-н"Магнит" | ЗАО"Тандер" Г |  |  | 0,08844 |  | 0,08844 | 33,768 | 0 |
| 93 | Суворова,113-торг.центр | ООО"Торг.центр"Г |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 501,6 | 0 |
| 94 | Суворова,113 потери Г | ООО"Торг.центр"Г |  |  |  |  |  | 11,858 | 11,858 |
| 95 | Суворова,117 гараж | МУ.Скор.мед.п. Т | 0,06763 |  |  |  | 0,06763 | 122,07 | 0,993 |
| 96 | Суворова,117/гараж/ | МУ,Скор.мед.п. Г |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 97,848 | 2,209 |
| 97 | Труда,10-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,022928 |  | 0,022928 | 82,344 | 0 |
| 98 | Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
| 99 | Труда,14/2 магазин | Акимов О.Н. Т | 0,009368 |  |  |  | 0,009368 | 20,448 | 0 |
| 100 | Труда,14/2 магазин | Акимов О.Н. Г |  |  | 0,00338 |  | 0,00338 | 5,652 | 0 |
| 101 | Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,03656 |  | 0,03656 | 131,316 | 0 |
| 102 | Труда,18 ООО"Лоза" | ООО Лоза"дог.405 | 0,001187 |  |  |  | 0,001187 | 2,821 | 0 |
| 103 | Труда,18 приемный пункт | ЗАО "Химчист." Т | 0,001622 |  |  |  | 0,001622 | 3,856 | 0 |
| 104 | Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,023547 |  | 0,023547 | 84,576 | 0 |
| 105 | Труда,4 кор.1-жилой дом гвс | ТСЖ"Труда,4к.1Г |  |  | 0,02366 |  | 0,02366 | 189,884 | 0 |
| 106 | Труда,4 кор.1-офисы-гвс | ТСЖ"Труда,4к.1Г |  |  | 0,0385 |  | 0,0385 | 18,48 | 0 |
| 107 | Труда,4 кор.1-потери гвс | ТСЖ"Труда,4к.1Г |  |  |  |  |  | 19,413 | 19,413 |
| 108 | Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,103484 |  | 0,103484 | 377,513 | 0 |
| 109 | Труда,4 кор.2-офис Сологова гвс | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 | 0,959 | 0 |
| 110 | Труда,4 кор.2-физ.л.ЛалаеваМ.Д. ГВС | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,0011 |  | 0,0011 | 1,337 | 0 |
| 111 | Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис/гвс | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,0156 |  | 0,0156 | 26,082 | 0 |
| 112 | Труда,4к.2-ООО"Триатон"м.Твистгвс | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 2,674 | 0 |
| 113 | Труда,4к.2 рит.маг."Некрополь" ГВС | ТСЖ"Труд" Г |  |  | 0,001467 |  | 0,001467 | 2,007 | 0 |
| 114 | Труда,6/1-жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,061609 |  | 0,061609 | 209,208 | 0 |
| ЦТП по ул. М. Горького, 1 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,040612 |  | 0,040612 | 158,016 | 0 |
| 2 | Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. | 8о.д/с83 470Г |  |  | 0,076127 |  | 0,076127 | 277,711 | 0 |
| 3 | Баррикад,144-ж.д.ТСЖ гвс | УК "Магистраль" |  |  | 0,1698 |  | 0,1698 | 454,247 | 0 |
| 4 | Баррикад,144 потери гвс | УК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 7,921 | 7,921 |
| 5 | Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,017518 |  | 0,017518 | 62,316 | 0 |
| 6 | Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,009295 |  | 0,009295 | 33,384 | 0 |
| 7 | Горького,9-МБОУ N87 гвс | 8о.д/с87"Зол.151 |  |  | 0,146168 |  | 0,146168 | 544,379 | 11,16 |
| 8 | Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,057629 |  | 0,057629 | 206,976 | 0 |
| 9 | Константиновых,4-уч.комбинат гвс | Обл.уч.цен.410Г |  |  | 0,04485 |  | 0,04485 | 149,981 | 0 |
| 10 | Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,064445 |  | 0,064445 | 231,468 | 0 |
| 11 | Ленина,65-ж.д.9эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,053089 |  | 0,053089 | 180,276 | 0 |
| 12 | Ленина,65-пром.маг. | Голикова Л.Н.590 |  |  | 0,000891 |  | 0,000891 | 0,869 | 0 |
| 13 | пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,011154 |  | 0,011154 | 40,056 | 0 |
| 14 | пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 97,932 | 0 |
| 15 | пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от | ЗАО Октябр.ок.Т | 0,213365 |  |  |  | 0,213365 | 596,855 | 0 |
| 16 | пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,026646 |  | 0,026646 | 95,7 | 0 |
| 17 | Пролетарская, 112-ж.д. 1980г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 144,66 | 0 |
| 18 | Пролетарская, 112к.1-ж.д.1987г.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,013633 |  | 0,013633 | 48,96 | 0 |
| 19 | Пролетарская,114а-общеж.гвс | Финуниверситет |  |  | 0,062712 |  | 0,062712 | 209,712 | 0 |
| 20 | Пролетарская,114а потери гвс | Финуниверситет |  |  |  |  |  | 1,377 | 1,377 |
| 21 | Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 100,152 | 0 |
| 22 | Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,04576 |  | 0,04576 | 178,044 | 0 |
| 23 | Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,053196 |  | 0,053196 | 206,976 | 0 |
| 24 | Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,032032 |  | 0,032032 | 124,632 | 0 |
| 25 | Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,012513 |  | 0,012513 | 44,508 | 0 |
| 26 | Пролетарская, 165-ТСЖ гвс | УК "Магистраль" |  |  | 0,09295 |  | 0,09295 | 339,081 | 0 |
| 27 | Пролетарская,165 потери гвс | УК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 5,432 | 5,432 |
| 28 | ПС Горьк.1-"Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,039504 |  | 0,039504 | 227,016 | 0 |
| 29 | ПС Горького,1-ООО"Моск.окр." | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,013943 |  | 0,013943 | 80,124 | 0 |
| 30 | ПС Горького,1-ООО"Черемушки" | Черемушки Г |  |  | 0,221144 |  | 0,221144 | 1270,812 | 0 |
| 31 | ПС Горького,1-СпецРемСтрой | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,182027 |  | 0,182027 | 1046,028 | 0 |
| 32 | ПС Горького,1 ЗАО Окт. | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,234311 |  | 0,234311 | 1346,484 | 0 |
| 33 | ПС Горького,1 Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,030983 |  | 0,030983 | 178,044 | 0 |
| 34 | Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс | Гимназия 24 368Г |  |  | 0,0506 |  | 0,0506 | 225,613 | 41,023 |
| 35 | Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,017351 |  | 0,017351 | 62,316 | 0 |
| 36 | Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз"гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 115,728 | 0 |
| 37 | Чижевского,11-салон красоты | Орлова Ю.А.489 | 0,002921 |  | 0,0022 |  | 0,005121 | 10,285 | 0 |
| 38 | Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт. | Белый город Г |  |  | 0,0286 |  | 0,0286 | 111,276 | 0 |
| 39 | Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 40 | Чижевского,14-салон красоты гвс | Дедок-Марч.77Г |  |  | 0,00176 |  | 0,00176 | 2,674 | 0 |
| 41 | Чижевского,15-общежитие гвс | Финуниверситет |  |  | 0,078698 |  | 0,078698 | 287,088 | 0 |
| 42 | Чижевского,16-общежитие гвс | Финуниверситет |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 93,9 | 0 |
| 43 | Чижевского,17-адм.зд.гвс | Финуниверситет |  |  | 0,019933 |  | 0,019933 | 114,266 | 0 |
| 44 | Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 45 | Чижевского,19-пож. депо гвс | ГУМЧС121Г |  |  | 0,002145 |  | 0,002145 | 7,823 | 0 |
| 46 | Чижевского,19-пож.депо гвс | ГУМЧС121Г |  |  | 0,01716 |  | 0,01716 | 62,601 | 0 |
| 47 | Чижевского,19-пож.депо гвс | ГУМЧС121Г |  |  | 0,016111 |  | 0,016111 | 58,776 | 0 |
| 48 | Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,008008 |  | 0,008008 | 31,164 | 0 |
| 49 | Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,047095 |  | 0,047095 | 169,14 | 0 |
| 50 | Чижевского,23-маг."Мама и малыш" | Семушкин В.В.596 | 0,001781 |  | 0,000489 |  | 0,00227 | 4,58 | 0 |
| 51 | Чижевского,23-маг.пром.тов. | Агеенко А.А. | 0,00371 |  | 0,00075 |  | 0,00446 | 10,533 | 0 |
| 52 | Чижевского,23-офис гвс. | Фролов А.А.644Г |  |  | 0,000444 |  | 0,000444 | 0,959 | 0 |
| 53 | Чижевского,23-прдукты"Виктория" | РозентальЛ.М 284 | 0,003178 |  | 0,001549 |  | 0,004727 | 9,766 | 0 |
| 54 | Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. | Аксенов М.В.362 | 0,003154 |  | 0,001467 |  | 0,004621 | 10,17 | 0 |
| 55 | Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс | Черемушки Г |  |  | 0,026872 |  | 0,026872 | 91,248 | 0 |
| 56 | Чижевского,25-Коц А.А.офис | Коц А.А. 525 | 0,00367 |  | 0,00088 |  | 0,00455 | 9,867 | 0 |
| 57 | Чижевского,25-ООО"Автомобили" | ООО"Автомоб." 99 | 0,05242 |  | 0,001627 |  | 0,054047 | 116,119 | 0 |
| 58 | Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс | СпецРемСтрой Г |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
| 59 | Чижевского,9-"Мебель" | СоцковФ.Э.193 | 0,002706 |  | 0,001257 |  | 0,003963 | 7,426 | 0 |
| 60 | Чижевского,9-"Стоматология" | Грачев Д.И.592 | 0,002401 |  | 0,000444 |  | 0,002845 | 6,666 | 0 |
| 61 | Чижевского,9-ж.д.1981 г.5эт.гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,047714 |  | 0,047714 | 171,372 | 0 |
| 62 | Чижевского,9-Карасева Е.А. | Карасева Е.А.553 | 0,002657 |  | 0,000444 |  | 0,003101 | 7,65 | 0 |
| ЦТП по ул. М. Горького, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горького,63 корпус банка | Кал.отд СБ128Г |  |  | 0,00884 |  | 0,00884 | 9,212 | 0 |
| 2 | Горького,67 клинич.лаборатория | Роддом 18Г |  |  | 0,0288 |  | 0,0288 | 45,025 | 0 |
| 3 | Горького,67 акуш.отд.Роддом | Роддом 18Г |  |  | 0,13608 |  | 0,13608 | 496,42 | 0 |
| 4 | Горького,67 гинек.отд. | Роддом 18Г |  |  | 0,07308 |  | 0,07308 | 266,594 | 0 |
| 5 | Горького,67 роддом | Роддом 18Г |  |  | 0,27216 |  | 0,27216 | 992,843 | 0 |
| 6 | Горького,85 кухня хирур.Туб.дис. | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,032437 |  | 0,032437 | 147,915 | 0 |
| 7 | Горького,85 ЛТО | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,059869 |  | 0,059869 | 272,999 | 0 |
| 8 | Горького,85 офис | Панюков И.Р.266 |  |  | 0,003764 |  | 0,003764 | 3,679 | 0 |
| 9 | Горького,85 Панюков офис потери | Панюков И.Р.266 |  |  |  |  |  | 0,734 | 0,734 |
| 10 | Горького,85 пристр.к адм.корпусу Туб.д. | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,000737 |  | 0,000737 | 1,919 | 0 |
| 11 | Горького,85 противотуб | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,025859 |  | 0,025859 | 94,333 | 0 |
| 12 | Горького,85 ст.пер.крови | Ст.пер.крови 41Г |  |  | 0,26691 |  | 0,26691 | 347,745 | 0 |
| 13 | Горького,85 флюрография Туб.д. | Туб.больн. 23Г |  |  | 0,000403 |  | 0,000403 | 1,836 | 0 |
| 14 | Горького,85, Туб. больн. потери ГВС до т | Туб.больн. 23Г |  |  |  |  |  | 39,812 | 39,812 |
| 15 | Горького,87 виварий СПК | Ст.пер.крови 41Г |  |  | 0,00347 |  | 0,00347 | 3,881 | 0,495 |
| 16 | Горького,87 штаб | РЭУ 570 Г |  |  | 0,011542 |  | 0,011542 | 75,494 | 36,9 |
| 17 | Горького,88 ж/дом 1 очередь | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 18 | Горького,88 ж/дом 2 очередь | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 19 | Горького,88 ж/дом 3 очередь | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 67,815 | 0 |
| 20 | Горького,88 оч.2 хозпост.2 м.Химия | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,00803 |  | 0,00803 | 7,324 | 0,347 |
| 21 | Горького,88 оч.2хозпост.3 оф.Маматута | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,00803 |  | 0,00803 | 7,324 | 0,347 |
| 22 | Горького,88 оч.3 хозпост.офис ВСК | Д/У Монолит 808Г |  |  | 0,01419 |  | 0,01419 | 12,944 | 0,616 |
| 23 | Горького,88, потери гвс | Д/У Монолит 808Г |  |  |  |  |  | 53,817 | 53,817 |
| 24 | Никитина,66/85 Инфекц.отд. | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,03267 |  | 0,03267 | 327,743 | 0 |
| 25 | Никитина,66а неврол.от | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,1008 |  | 0,1008 | 367,719 | 0 |
| 26 | Никитина,66б пищеблок | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,12393 |  | 0,12393 | 452,098 | 0 |
| 27 | Никитина,68 здание в/ч | РЭУ 291 Г |  |  | 0,043807 |  | 0,043807 | 114,15 | 0 |
| 28 | Никитина,68 потери гвс | РЭУ 291 Г |  |  |  |  |  | 19,947 | 19,947 |
| 29 | Никитина,81 5эт.ж/дом ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,136946 |  | 0,136946 | 491,856 | 0 |
| 30 | Никитина,81 библиотека взрослая | Ц/Б система 70Г |  |  | 0,00325 |  | 0,00325 | 5,93 | 0 |
| 31 | Никитина,81 библиотека детская | Ц/Б система 70Г |  |  | 0,00325 |  | 0,00325 | 5,93 | 0 |
| 32 | Никитина,81 магазин Денисов | Денисов С.А 480 |  |  | 0,004225 |  | 0,004225 | 6,549 | 0 |
| 33 | Никитина,81 помещение для приезжих КЗТА | ОАО "КЗТА" 477 |  |  | 0,004171 |  | 0,004171 | 15,216 | 0 |
| 34 | Никитина,81 а "Бригантина" | Бригантина 35 |  |  | 0,003813 |  | 0,003813 | 5,218 | 0 |
| 35 | Общежитие АТС-3 | Центртелеком 58 |  |  | 0,028981 |  | 0,028981 | 105,725 | 0 |
| 36 | Пестеля,21 АТС-3 | Центртелеком 58 |  |  | 0,0286 |  | 0,0286 | 34,777 | 0 |
| 37 | ПС Горького,73 | ООО ГУП |  |  | 0,202011 |  | 0,202011 | 708,324 | 0 |
| ЦТП по ул. М. Горького, 96 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горького,100,9 эт.пан.72 кв.ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 57,864 | 0 |
| 2 | Горького,90 ж.д. потери Г | Д/У Монолит 807Г |  |  |  |  |  | 17,151 | 17,151 |
| 3 | Горького,90 ж/д гвс | Д/У Монолит 807Г |  |  | 0,047714 |  | 0,047714 | 174,062 | 0 |
| 4 | Горького,90 офис | Контек-Калуга222 |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,869 | 0 |
| 5 | Горького,92 5эт. ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
| 6 | Горького,94 5 эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 7 | Горького,96 5эт.ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,0378 |  | 0,0378 | 135,756 | 0 |
| 8 | Горького,98 5эт. ж/дом гвс | ООО ГУП |  |  | 0,030364 |  | 0,030364 | 109,056 | 0 |
| 9 | ПС Горького,92 | ООО ГУП |  |  | 0,332761 |  | 0,332761 | 1166,784 | 0 |
| 10 | Ф.Энгельса,143 .ж/д блок "Б" | Д/У Монолит 805Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 146,934 | 0 |
| 11 | Ф.Энгельса,143 блок "А" 16 кв. | Д/У Монолит 805Г |  |  | 0,029744 |  | 0,029744 | 108,506 | 0 |
| 12 | Ф.Энгельса,143 офис Роспеч. | Д/У Монолит 805Г |  |  | 0,001437 |  | 0,001437 | 4,988 | 1,243 |
| 13 | Ф.Энгельса,143, бл."А", потери гвс | Д/У Монолит 805Г |  |  |  |  |  | 10,409 | 10,409 |
| 14 | Ф.Энгельса,143, бл."Б", потери гвс | Д/У Монолит 805Г |  |  |  |  |  | 15,729 | 15,729 |
| 15 | Ф.Энгельса,145,ж.д.6 эт. ЖЭУ-10гвс | ООО ГУП |  |  | 0,02002 |  | 0,02002 | 71,22 | 0 |
| 16 | Ф.Энгельса,147 30 кв.ж/д 3оч.2 этап | Д/У Монолит 806Г |  |  | 0,121455 |  | 0,121455 | 463,731 | 20,663 |
| 17 | Ф.Энгельса,147 Кредо-Аудит | Кредо-Аудит 11/1 |  |  | 0,008067 |  | 0,008067 | 7,885 | 0 |
| 18 | Ф.Энгельса,147 офис | Фирма Фавор 487 |  |  | 0,010689 |  | 0,010689 | 22,976 | 0 |
| 19 | Ф.Энгельса,147,1,2 оч. потери гвс | Д/У Монолит 806Г |  |  |  |  |  | 4,347 | 4,347 |
| 20 | Ф.Энгельса,147, 3 оч. потери гвс | Д/У Монолит 806Г |  |  |  |  |  | 4,415 | 4,415 |
| 21 | Ф.Энгельса,147,ж.д.1оч,2оч. Д/У Мон. | Д/У Монолит 806Г |  |  | 0,118976 |  | 0,118976 | 434,026 | 0 |
| 22 | Ф.Энгельса,149 ж.д. потери Г | Д/У Монолит 812Г |  |  |  |  |  | 1,23 | 1,23 |
| 23 | Ф.Энгельса,149 жилой дом | Д/У Монолит 812Г |  |  | 0,033462 |  | 0,033462 | 122,068 | 0 |
| 24 | Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж | Д/У Монолит 812Г |  |  | 0,026735 |  | 0,026735 | 23,222 | 0 |
| 25 | Ф.Энгельса,151 9эт.,72 кв.ж.д.ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,048501 |  | 0,048501 | 164,7 | 0 |
| 26 | Ф.Энгельса,151 ж/дом | ТСЖ"Луч"811Г |  |  | 0,045855 |  | 0,045855 | 167,279 | 0 |
| 27 | Ф.Энгельса,151 офис | Аулов В.В. 624 |  |  | 0,000475 |  | 0,000475 | 1,736 | 0 |
| ЦТП по ул. Грабцевское шоссе,150 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гр.шоссе,132-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,076028 |  | 0,076028 | 258,168 | 0 |
| 2 | Гр.шоссе,134-ж.д.1986г.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,05571 |  | 0,05571 | 189,18 | 0 |
| 3 | Гр.шоссе,150-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,07144 |  | 0,07144 | 242,592 | 0 |
| 4 | Гр.шоссе,150-парикмах. | СамковаН.Н.69Г |  |  | 0,001593 |  | 0,001593 | 5,327 | 0 |
| 5 | Гр.шоссе,150,к.1-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,00852 |  | 0,00852 | 28,932 | 0 |
| 6 | Гр.шоссе,150/1-ООО"Вилси" | ООО"Вилси" 294 |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 4,778 | 0 |
| 7 | Гр.шоссе,152-ж.д.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,074062 |  | 0,074062 | 251,496 | 0 |
| 8 | Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,07865 |  | 0,07865 | 267,072 | 0 |
| 9 | Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,058483 |  | 0,058483 | 258,168 | 0 |
| 10 | Маяковского,45-ООО"Циркон-В"гвс. | ООО"Циркон-В"309 |  |  | 0,0022 |  | 0,0022 | 2,674 | 0 |
| 11 | ПС Гр.ш. 150" Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,013633 |  | 0,013633 | 48,96 | 0 |
| 12 | ПС Гр.ш.150 Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,961723 |  | 0,961723 | 3454,128 | 0 |
| ЦТП по ул. Грабцевское шоссе,128 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бул,Солнечный,2-ж,д,/бл,1,2,3,4/ | СК"Монолит"577 | 0,633131 |  |  |  | 0,633131 | 1517,184 | 12,528 |
| 2 | бул,Солнечный,2-неж,помещения | СК"Монолит"577 | 0,060972 |  |  |  | 0,060972 | 144,902 | 0 |
| 3 | бул,Солнечный,д,4-ж,д,/блоки1,2,3/ | СК"Монолит"577 | 0,64232 |  |  |  | 0,64232 | 1527,417 | 0,923 |
| 4 | бул,Солнечный,д,4 к,1-магазины | СК"Монолит"577 | 0,0191 |  |  |  | 0,0191 | 45,393 | 0 |
| 5 | бул,Солнечный,д,4,корп,1-ж,д,/бл,1,2/ | СК"Монолит"577 | 0,124519 |  |  |  | 0,124519 | 301,221 | 5,297 |
| 6 | Бушмановка-гараж/11/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 6,688 | 0 |
| 7 | Бушмановка-дезинфект,/8/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,001192 |  | 0,001192 | 4,346 | 0 |
| 8 | Бушмановка-леч-проф,центр/4/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 1,739 | 0 |
| 9 | Бушмановка-леч,корп,1/20/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,093844 |  | 0,093844 | 342,342 | 0 |
| 10 | Бушмановка-леч,корп,2/1/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,089375 |  | 0,089375 | 326,04 | 0 |
| 11 | Бушмановка-леч,корп,3/14/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,03575 |  | 0,03575 | 130,416 | 0 |
| 12 | Бушмановка-леч,корп,4/3/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,016981 |  | 0,016981 | 61,949 | 0 |
| 13 | Бушмановка-леч,корп,5/2/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,011619 |  | 0,011619 | 42,384 | 0 |
| 14 | Бушмановка-леч,корп,6/15/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,0715 |  | 0,0715 | 260,832 | 0 |
| 15 | Бушмановка-леч,корп,7/18/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,026813 |  | 0,026813 | 97,814 | 0 |
| 16 | Бушмановка-отд,псих,реаб,/6/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,002622 |  | 0,002622 | 9,564 | 0 |
| 17 | Бушмановка-пищеблок/9/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,306973 |  | 0,306973 | 1119,838 | 0 |
| 18 | Бушмановка-прачечная | Псих,больн,203Г |  |  | 0,004469 |  | 0,004469 | 16,302 | 0 |
| 19 | Бушмановка-произ,зд,стр,5/19/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,002444 |  | 0,002444 | 6,517 | 0 |
| 20 | Бушмановка-произ,зд,стр,22/13/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 3,492 | 0 |
| 21 | Бушмановка-произ,зд,стр,3/17/ | Псих,больн,203Г |  |  | 0,0165 |  | 0,0165 | 10,477 | 0 |
| 22 | Гр,шоссе,108-"Дикси" | ЗАО"Дикси Юг"307 | 0,134 | 0,162103 |  |  | 0,296103 | 655,502 | 0 |
| 23 | Гр,шоссе,108-"Радуга" | ООО"Радуга"308 | 0,12 |  |  |  | 0,12 | 261,943 | 0 |
| 24 | Гр,шоссе,108-ж,д,1975г,5эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,229178 |  | 0,022928 |  | 0,252106 | 628,291 | 0 |
| 25 | Гр,шоссе,108-парикмах, | ООО"Информсервис | 0,004187 |  | 0,006256 |  | 0,010443 | 17,03 | 0 |
| 26 | Гр,шоссе,108-ЧП Сергеев | Сергеев 276 | 0,001735 |  | 0,00143 |  | 0,003165 | 5,279 | 0 |
| 27 | Гр,шоссе,110-ж,д,1974г,5эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,22321 |  | 0,039039 |  | 0,262249 | 672,879 | 0 |
| 28 | Гр,шоссе,110-офис | Реал-авто 297 | 0,006698 |  |  |  | 0,006698 | 15,919 | 0 |
| 29 | Гр,шоссе,112-ж,д,1975г,5эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,225623 |  | 0,015492 |  | 0,241115 | 592,713 | 0 |
| 30 | Гр,шоссе,112-ООО"Верба" | ООО"Верба"278 | 0,003798 |  | 0,002145 |  | 0,005943 | 10,898 | 0 |
| 31 | Гр,шоссе,114-общ,гвс | ООО"Наш Тайф,пер |  |  | 0,04323 |  | 0,04323 | 153,192 | 0 |
| 32 | Гр,шоссе,114-общ,от, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,1331 |  |  |  | 0,1331 | 316,316 | 0 |
| 33 | Гр,шоссе,116 к,1-общ,гвс | ООО"Наш Тайф,пер |  |  | 0,11418 |  | 0,11418 | 404,604 | 0 |
| 34 | Гр,шоссе,116 к,1-общ,от, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,3185 |  |  |  | 0,3185 | 756,926 | 0 |
| 35 | Гр,шоссе,116 к,3-общ,от, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,3011 |  |  |  | 0,3011 | 715,574 | 0 |
| 36 | Гр,шоссе,116,к,3-общ,гвс | ООО"Наш Тайф,пер |  |  | 0,09834 |  | 0,09834 | 348,48 | 0 |
| 37 | Гр,шоссе,116а-ж,д,1978г,2эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,070386 |  | 0,005445 |  | 0,075831 | 187,136 | 0 |
| 38 | Гр,шоссе,118-ж,д,1979г,9эт,гвс | ООО"Наш Тайф,пер |  |  | 0,02294 |  | 0,02294 | 83,685 | 0 |
| 39 | Гр,шоссе,118-ж,д,1979г,9эт,от | ООО"Наш Тайф,пер | 0,351811 |  |  |  | 0,351811 | 836,091 | 0 |
| 40 | Гр,шоссе,120-ж,д,1980г,9эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,563792 |  | 0,046535 |  | 0,610327 | 1509,63 | 0 |
| 41 | Гр,шоссе,122-ж,д,1982г,9эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,549388 |  | 0,079305 |  | 0,628693 | 1594,949 | 0 |
| 42 | Гр,шоссе,124-д,сад 81 | 6о, д/с 81 Дюймо | 0,102 |  | 0,049 |  | 0,151 | 318,016 | 0 |
| 43 | Гр,шоссе,126-мастерские | Колледж инф,техн | 0,143 |  |  |  | 0,143 | 321,808 | 0 |
| 44 | Гр,шоссе,126-общеж, | Колледж инф,техн | 0,157 |  | 0,035 |  | 0,192 | 553,956 | 0 |
| 45 | Гр,шоссе,126-общий бытовой блок | Колледж инф,техн | 0,109 |  | 0,00625 |  | 0,11525 | 281,12 | 0 |
| 46 | Гр,шоссе,126-учебный корпус | Колледж инф,техн | 0,103 |  | 0,0125 |  | 0,1155 | 318,219 | 14,768 |
| 47 | Гр,шоссе,128,к,1-офис | ООО"Тайфун"100 | 0,004035 |  | 0,002542 |  | 0,006577 | 12,072 | 0 |
| 48 | Гр,шоссе,128,к1-ж,д,1991г,13эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,268212 |  | 0,032604 |  | 0,300816 | 756,353 | 0 |
| 49 | Гр,шоссе,130-ж,д,1995г,9эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,587794 |  | 0,060954 |  | 0,648748 | 1619,272 | 0 |
| 50 | Гр,шоссе,130-Скрынников В,А, | Скрынников В,А, | 0,00855 |  | 0,001226 |  | 0,009776 | 21,271 | 0 |
| 51 | Гр,шоссе,130-стоматология и аптека | ООО"Дент-а-дент" | 0,004007 |  | 0,000333 |  | 0,00434 | 10,162 | 0 |
| 52 | Гр,шоссе,132-ж,д,1985г,9эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,576888 |  |  |  | 0,576888 | 1370,994 | 0 |
| 55 | Гр,шоссе,136-д/сад 91 | 6о, Д/сад 91 | 0,238 |  | 0,112 |  | 0,35 | 738,996 | 0 |
| 56 | Гр,шоссе,150-ж,д,1984г,9эт,от | ООО"Наш Тайф,пер | 0,352544 |  |  |  | 0,352544 | 837,832 | 0 |
| 58 | Гр,шоссе,150-парикм,от, | Самкова Н,Н,69 | 0,003548 |  |  |  | 0,003548 | 8,432 | 0 |
| 61 | Гр,шоссе,150,к1-ж,д,1994г,9эт, | ООО"Наш Тайф,пер | 0,191609 |  |  |  | 0,191609 | 455,366 | 0 |
| 63 | Гр,шоссе,150/1-ООО"Вилси" | ООО"Вилси"294 | 0,023744 |  |  |  | 0,023744 | 51,829 | 0 |
| 64 | Гр,шоссе,152-ж,д,1986г,9эт,от | ООО"Наш Тайф,пер | 0,443088 |  |  |  | 0,443088 | 1053,012 | 0 |
| 68 | Клюквина,30-ж,д,5эт,гвс | ЗАО"Окт,окр,Тайф |  |  | 0,032842 |  | 0,032842 | 119,809 | 0 |
| 69 | Клюквина,30-ж,д,5эт,от, | ЗАО"Окт,окр,Тайф | 0,237 |  |  |  | 0,237 | 563,238 | 0 |
| 70 | Клюквина,30 к,1-ж,д,1990г,5эт,гвс | ЗАО"Окт,окр,Тайф |  |  | 0,002479 |  | 0,002479 | 9,042 | 0 |
| 71 | Клюквина,30к1-ж,д,1990г,5эт,от | ЗАО"Окт,окр,Тайф | 0,061725 |  |  |  | 0,061725 | 146,691 | 0 |
| 73 | Маяковского,45-ООО"Циркон-В"от, | ООО"Циркон-В"309 | 0,005687 |  |  |  | 0,005687 | 12,415 | 0 |
| 74 | Платова,40-общ,1981 г,5эт, | УК Кал-Зак/Тайф | 0,168026 |  | 0,034452 |  | 0,202478 | 525,001 | 0 |
| 75 | Пригородная,27-д/с 80 | 6о,Д/сад 80"Мед, | 0,174 |  | 0,06 |  | 0,234 | 511,763 | 0 |
| 76 | Пригородная,29-ж,д,1992г,6эт, | УК Бел,Гор,/Тайф | 0,226543 |  | 0,023148 |  | 0,249691 | 622,833 | 0 |
| 79 | ПС Маяковского,59 УК Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,017815 |  | 0,017815 | 102,372 | 0 |
| 80 | ПС Тайфун - "Калуга-Заказчик" | УК Кал-Зак/Тайф |  |  | 0,001239 |  | 0,001239 | 4,52 | 0 |
| 81 | ПС Тайфун "Белый город" | УК Бел,Гор,/Тайф |  |  | 0,05639 |  | 0,05639 | 205,71 | 0 |
| 82 | ПС Тайфун ЗАО Окт, | ЗАО"Окт,окр,Тайф |  |  | 0,079937 |  | 0,079937 | 291,61 | 0 |
| 83 | ПС Тайфун Наш Тайфун | ООО"Наш Тайф,пер |  |  | 0,569474 |  | 0,569474 | 1814,038 | 0 |
| 84 | тер,Психбольн,23-ж,д,1963г,2эт, гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,005445 |  | 0,005445 | 22,26 | 0 |
| 85 | тер,Психбольн,24-ж,д,2эт,гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,006534 |  | 0,006534 | 26,712 | 0 |
| 86 | тер,Психбольн,25-ж,д,2эт,гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,013567 |  | 0,013567 | 51,192 | 0 |
| 87 | тер,Психбольн,5-ж,д,2эт,гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,007079 |  | 0,007079 | 28,932 | 0 |
| ЦТП по ул. Кубяка, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азаровский д/дом-коттедж N 4 | ГКОУ"Азар,д/д" Г |  |  | 0,1716 |  | 0,1716 | 157,248 | 0 |
| 2 | Азаровский д/дом кот7 | ГКОУ"Азар,д/д" Г |  |  | 0,089444 |  | 0,089444 | 180,324 | 0 |
| 3 | Азаровский д/дом коттедж N 6 | ГКОУ"Азар,д/д" Г |  |  | 0,013 |  | 0,013 | 43,472 | 0 |
| 4 | Азаровский дет,дом кот,5 | ГКОУ"Азар,д/д" Г |  |  | 0,01248 |  | 0,01248 | 41,733 | 0 |
| 5 | Кубяка,1-потери отопление | ФГКУ МЧС |  |  |  |  |  | 14,147 | 14,147 |
| 6 | Кубяка,1 кор,1 | ФГКУ МЧС Г |  |  | 0,03648 |  | 0,03648 | 32,08 | 1,432 |
| 7 | Кубяка,1 общежите потери гвс | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  |  |  |  | 7,087 | 7,087 |
| 8 | Кубяка,1 общежитие | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  | 0,194688 |  | 0,194688 | 664,24 | 13,204 |
| 9 | Кубяка,1 столовая | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  | 0,011194 |  | 0,011194 | 29,86 | 0,693 |
| 10 | Кубяка,1 столовая гвс потери | ГАОУСПО"ККСД"Г |  |  |  |  |  | 0,418 | 0,418 |
| 11 | Кубяка,1/1-жил,д, | ФГКУ"1 отряд Г |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 36,168 | 0 |
| 12 | Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" | МБДОУ-110 Г |  |  | 0,1456 |  | 0,1456 | 173,888 | 0 |
| 13 | Кубяка,17-5 эт,жилой дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 14 | Кубяка,20-3-й коттедж | Расправь кв,Г |  |  | 0,003644 |  | 0,003644 | 41,893 | 12,647 |
| 15 | Малоярославецкая,1-9 эт,ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,081272 |  | 0,081272 | 275,976 | 0 |
| 16 | Малоярославецкая,2-9 эт,ж/дгвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,066197 |  | 0,066197 | 224,784 | 0 |
| 17 | Малоярославецкая,2-маг,"Цветы" | Вартанов А,К,448 | 0,002425 |  | 0,000338 |  | 0,002763 | 5,964 | 0 |
| 18 | Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор," | ООО"Агро-40" Г |  |  | 0,000489 |  | 0,000489 | 0,67 | 0 |
| 19 | Малоярославецкая,2 "Сад и огород" | ООО"Агро-40" Т | 0,001893 |  |  |  | 0,001893 | 4,132 | 0 |
| 20 | Малоярославецкая,3-9 эт,ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,057021 |  | 0,057021 | 193,632 | 0 |
| 21 | Малоярославецкая,4-9 эт,ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,07013 |  | 0,07013 | 238,14 | 0 |
| 22 | Малоярославецкая,5-9 эт,ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,04719 |  | 0,04719 | 160,248 | 0 |
| 23 | Малоярославецкая,6-9 эт,ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 24 | Малоярославецкая,6 аптека | Колосов В,В, Г |  |  | 0,0006 |  | 0,0006 | 2,607 | 0 |
| 25 | Малоярославецкая,8-9эт,жил,домгвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,03724 |  | 0,03724 | 278,196 | 0 |
| 26 | ПС Кубяка,3а-ЖРЭУ 16 | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,773421 |  | 0,773421 | 2978,736 | 0 |
| ЦТП по ул. Кибальчича, 17 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азаровский д./дом(хозкорпус) | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,00466 |  | 0,00466 | 21,249 | 0 |
| 2 | Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,007388 |  | 0,007388 | 99,603 | 40,304 |
| 3 | Кибальчича 18,5эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,028183 |  | 0,028183 | 95,7 | 0 |
| 4 | Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,077339 |  | 0,077339 | 262,62 | 0 |
| 5 | Кибальчича,1 винный магазин Г | СоцковФ.Э. Г |  |  | 0,000714 |  | 0,000714 | 3,344 | 0 |
| 6 | Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,045224 |  | 0,045224 | 153,564 | 0 |
| 7 | Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,070785 |  | 0,070785 | 240,36 | 0 |
| 8 | Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,070785 |  | 0,070785 | 240,36 | 0 |
| 9 | Кибальчича,17-Школа N 46 | Школа-46 Г |  |  | 0,028438 |  | 0,028438 | 81,51 | 0 |
| 10 | Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 | Отдел-3 МОУ-46 | 0,06097 |  |  |  | 0,06097 | 151,932 | 0 |
| 11 | Кибальчича,19-МБОУ-46 | Отдел-3 МБОУ-46Г |  |  | 0,061803 |  | 0,061803 | 212,574 | 0 |
| 12 | Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,054233 |  | 0,054233 | 182,496 | 0 |
| 13 | Кибальчича,20-поликлиника | ГБУЗ"Город.пол.Т | 0,0135 |  |  |  | 0,0135 | 32,083 | 0 |
| 14 | Кибальчича,20-поликлиника | ГБУЗ"Город.пол.Г |  |  | 0,0228 |  | 0,0228 | 37,131 | 0 |
| 15 | Кибальчича,21-продмаг гвс | ЗАО"Инвестстр.Г |  |  | 0,002306 |  | 0,002306 | 17,253 | 9,539 |
| 16 | Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,02294 |  | 0,02294 | 77,892 | 0 |
| 17 | Кибальчича,23 поликлиника | Дет.гор.больн.Г |  |  | 0,00793 |  | 0,00793 | 79,555 | 0 |
| 18 | Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,020973 |  | 0,020973 | 97,932 | 0 |
| 19 | Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,046475 |  | 0,046475 | 166,92 | 0 |
| 20 | Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,047896 |  | 0,047896 | 211,428 | 0 |
| 21 | Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,069474 |  | 0,069474 | 235,908 | 0 |
| 22 | Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,069474 |  | 0,069474 | 235,908 | 0 |
| 23 | Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
| 24 | Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,032223 |  | 0,032223 | 115,728 | 0 |
| 25 | Кубяка,20-спортзал | ГКОУ"Азар.д/д" Г |  |  | 0,000146 |  | 0,000146 | 12,573 | 12,086 |
| 26 | Малоярославецкая 14,9эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,057021 |  | 0,057021 | 193,632 | 0 |
| 27 | Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,098968 |  | 0,098968 | 336,06 | 0 |
| 28 | Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,060298 |  | 0,060298 | 204,756 | 0 |
| 29 | Малоярославецкая, 14-пункт проката | ЗАО"Быт-Серв"322 | 0,003447 |  |  |  | 0,003447 | 8,193 | 0 |
| 30 | Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 97,932 | 0 |
| 31 | Малоярославецкая,7-хозблок | Д/сад"Семиц." Г |  |  | 0,000134 |  | 0,000134 | 0,347 | 0 |
| 32 | Малоярославецкая,7Я/сад"Семицветик" | Д/сад"Семиц." Г |  |  | 0,040057 |  | 0,040057 | 124,558 | 9,743 |
| 33 | ПС Киб.17а-ЖРЭУ16 | ЖРЭУ-16 Г |  |  | 1,303236 |  | 1,303236 | 5019,24 | 0 |
| 34 | ПС Киб.17а-Московский округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,216883 |  | 0,216883 | 835,296 | 0 |
| ЦТП по ул. Клюквина, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клюквина,3-ж/д,1992г.9эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
| 2 | Молодежная,11-ж/д, 1996г.10эт. гвс | Белый город Г |  |  | 0,084656 |  | 0,084656 | 284,88 | 0 |
| 3 | Молодежная, 11 -магазин/бывш .кв.3/ | Солнцева Л.А.566 |  |  | 0,000489 |  | 0,000489 | 0,67 | 0 |
| 4 | Молодежная, 11,к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,01797 |  | 0,01797 | 64,548 | 0 |
| 5 | Молодежная,19/14-ж.д.5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,034701 |  | 0,034701 | 126,588 | 0 |
| 6 | Молодежная, 19/14-центр ДОД гвс. | 6о. Центр ДОД 56Г |  |  | 0,005053 |  | 0,005053 | 6,147 | 0 |
| 7 | Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,040278 |  | 0,040278 | 144,66 | 0 |
| 8 | Пригородная, 13-ж.д.5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,029124 |  | 0,029124 | 104,604 | 0 |
| 9 | ПС Клюквина,5 "Белый город" | Белый город Г |  |  | 0,075522 |  | 0,075522 | 433,992 | 0 |
| 10 | ПС Клюквина,5 ООО Моск.окр. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,090626 |  | 0,090626 | 520,788 | 0 |
| 11 | ПС Клюквина.5"ЖилСерви" | ЖилСерви Г |  |  | 0,217658 |  | 0,217658 | 1250,784 | 0 |
| ЦТП по ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бушмановка-гараж/11/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 6,688 | 0 |
| 2 | Бушмановка-дезинфект./8/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,001192 |  | 0,001192 | 4,346 | 0 |
| 3 | Бушмановка-леч-проф.центр/4/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,000477 |  | 0,000477 | 1,739 | 0 |
| 4 | Бушмановка-леч.корп.1/20/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,093844 |  | 0,093844 | 342,342 | 0 |
| 5 | Бушмановка-леч.корп.2/1/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,089375 |  | 0,089375 | 326,04 | 0 |
| 6 | Бушмановка-леч.корп.3/14/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,03575 |  | 0,03575 | 130,416 | 0 |
| 7 | Бушмановка-леч.корп.4/3/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,016981 |  | 0,016981 | 61,949 | 0 |
| 8 | Бушмановка-леч.корп.5/2/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,011619 |  | 0,011619 | 42,384 | 0 |
| 9 | Бушмановка-леч.корп.6/15/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,0715 |  | 0,0715 | 260,832 | 0 |
| 10 | Бушмановка-леч.корп.7/18/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,026813 |  | 0,026813 | 97,814 | 0 |
| 11 | Бушмановка-отд.псих.реаб./6/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,002622 |  | 0,002622 | 9,564 | 0 |
| 12 | Бушмановка-пищеблок/9/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,306973 |  | 0,306973 | 1119,838 | 0 |
| 13 | Бушмановка-прачечная | Псих.больн.203Г |  |  | 0,004469 |  | 0,004469 | 16,302 | 0 |
| 14 | Бушмановка-произ.зд.стр.22/13/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 3,492 | 0 |
| 15 | Бушмановка-произ.зд.стр.5/19/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,002444 |  | 0,002444 | 6,517 | 0 |
| 16 | Бушмановка-произ.зд.стр.3/17/ | Псих.больн.203Г |  |  | 0,0165 |  | 0,0165 | 10,477 | 0 |
| 17 | ПС Маяковского,59 УК Наш Тайфун | Наш Тайфун Г |  |  | 0,017815 |  | 0,017815 | 102,372 | 0 |
| 18 | тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,005445 |  | 0,005445 | 22,26 | 0 |
| 19 | тер.Психбольн.24-ж.д.2эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,006534 |  | 0,006534 | 26,712 | 0 |
| 20 | тер.Психбольн.25-ж.д.2эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,013567 |  | 0,013567 | 51,192 | 0 |
| 21 | тер.Психбольн.5-ж.д.2эт.гвс | Наш Тайфун Г |  |  | 0,007079 |  | 0,007079 | 28,932 | 0 |
| ЦТП по ул. Молодежная, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гр.шоссе,32а-ж.д. 5эт. гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,02028 |  | 0,02028 | 67,815 | 0 |
| 2 | Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова | Горбунова И.В. |  |  | 0,000571 |  | 0,000571 | 0,959 | 0 |
| 3 | Гр.шоссе,50-общ. 2эт. гвс | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,009257 |  | 0,009257 | 37,836 | 0 |
| 4 | Калужская,33-общ.5эт. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,09504 |  | 0,09504 | 346,707 | 0 |
| 5 | Калужская,34-Баня N3 гвс | Упр.комп.обс.3Г |  |  | 0,1122 |  | 0,1122 | 375,198 | 0 |
| 6 | Калужская,34 потери до т/сч. | Упр.комп.обс.3Г |  |  |  |  |  | 5,635 | 5,635 |
| 7 | Молодежная,5-школа N12 | 6о.шк.12 119 Г |  |  | 0,036055 |  | 0,036055 | 103,441 | 0,1 |
| 8 | Молодежная,8-МДОУ 45"Огонек" | 6о.д/с Огонек 2Г |  |  | 0,063766 |  | 0,063766 | 152,311 | 0 |
| 9 | Новаторская,6-ж.д. 6эт. гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,011261 |  | 0,011261 | 40,056 | 0 |
| 10 | Платова,6а- школа "Гармония"гвс | Гармония 613 Г |  |  | 0,063 |  | 0,063 | 110,945 | 35,705 |
| 11 | Проезжая,16-ж.д 5эт.гвс | ЖилСерви Г |  |  | 0,034082 |  | 0,034082 | 122,412 | 0 |
| 12 | ПС Мол.3 Союз Новат.6 | НПП Союз Г |  |  | 0,01921 |  | 0,01921 | 68,988 | 0 |
| 13 | ПС Молод. 3 Калуга - Заказчик | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 11,124 | 0 |
| 14 | ПС Молодежная,3 ЗАО | ЗАО Октябр.ок.Г |  |  | 0,004648 |  | 0,004648 | 26,712 | 0 |
| 15 | ПС Молодежная,3 ООО"ЖилСерви" | ЖилСерви Г |  |  | 0,006971 |  | 0,006971 | 40,056 | 0 |
| ЦТП по ул. Н. Козинская, 77 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н-Козинская,61 5эт.(ж.дом) гвс | ООО ГУП |  |  | 0,036608 |  | 0,036608 | 142,44 | 0 |
| 2 | Н-Козинская,61(диспетч.) | ООО ГУП 174 Г |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 | 0,853 | 0 |
| 3 | Н-Козинская,65 5эт. ж/дом ЖРЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 122,412 | 0 |
| 4 | Н-Козинская,67 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,025168 |  | 0,025168 | 97,932 | 0 |
| 5 | Н-Козинская,67 Ростелеком | ОАО "Ростелеком" |  |  | 0,000338 |  | 0,000338 | 3,387 | 0 |
| 6 | Н-Козинская,68 школаN45 | О.11 Шк.45 110Г |  |  | 0,379522 |  | 0,379522 | 593,356 | 0 |
| 7 | Н-Козинская,69 5эт. ж/д гвс | ООО ГУП |  |  | 0,02574 |  | 0,02574 | 130,368 | 0 |
| 8 | Н-Козинская,71 Синяя птица | О.11 МБДОУ75637Г |  |  | 0,063707 |  | 0,063707 | 101,569 | 1,97 |
| 9 | Н-Козинская,71а Центр занятости | Центр занят.529Г |  |  | 0,014 |  | 0,014 | 16,748 | 4,588 |
| 10 | Н-Козинская,73 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,033748 |  | 0,033748 | 131,316 | 0 |
| 11 | Н-Козинская,75 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,018304 |  | 0,018304 | 71,22 | 0 |
| 12 | Н-Козинская,75 магазин Сафи | СафиА.Г. 455 |  |  | 0,000182 |  | 0,000182 | 0,573 | 0 |
| 13 | Н-Козинская,77 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,024024 |  | 0,024024 | 93,48 | 0 |
| 14 | Н-Козинская,77 клиника Лопухова | Лопухова И.В.606 |  |  | 0,0013 |  | 0,0013 | 3,722 | 0 |
| 15 | Н-Козинская,79 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,030316 |  | 0,030316 | 117,96 | 0 |
| 16 | Н-Козинская,79 офис СДЮСШОР | СДЮСШОР 1 118Г |  |  | 0,002689 |  | 0,002689 | 2,631 | 0 |
| 17 | Н-Козинская,92 ж/д гвс | ООО УК Магистрал |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 76,858 | 0 |
| 18 | Н-Козинская,92 офис Алешин | Алешин В.А. 301 |  |  | 0,00468 |  | 0,00468 | 3,451 | 0 |
| 19 | Н-Козинская,92,54 кв.ж/д 9эт.ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,026217 |  | 0,026217 | 89,028 | 0 |
| 20 | Н.Козинская,92 потери гвс | ООО УК Магистрал |  |  |  |  |  | 4,401 | 4,401 |
| 21 | Никитина,32 9 эт.ж.дом ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,036048 |  | 0,036048 | 122,412 | 0 |
| 22 | Никитина,34 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,056056 |  | 0,056056 | 218,112 | 0 |
| 23 | Никитина,36 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,035464 |  | 0,035464 | 137,988 | 0 |
| 24 | Обл. УГИБДД | УМВД 309 |  |  | 0,020258 |  | 0,020258 | 35,824 | 2,36 |
| 25 | ПС Н-Козинская УК Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,047095 |  | 0,047095 | 165,132 | 0 |
| 26 | ПС Н-Козинская,77 | ООО ГУП |  |  | 1,693549 |  | 1,693549 | 5938,224 | 0 |
| 27 | Ст.Разина,42/38 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,044568 |  | 0,044568 | 151,344 | 0 |
| 28 | Ст.Разина,44 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,016385 |  | 0,016385 | 55,644 | 0 |
| 29 | Ст.Разина,46 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 106,824 | 0 |
| 30 | Ст.Разина,48 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,055484 |  | 0,055484 | 215,88 | 0 |
| 31 | Ст.Разина,50 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | 000 ГУП |  |  | 0,057772 |  | 0,057772 | 224,784 | 0 |
| 32 | Ст.Разина,52 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 33 | Ст.Разина,54 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 34 | Ст.Разина,56 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,029494 |  | 0,029494 | 100,152 | 0 |
| 35 | Ст.Разина,58 5эт.ж.д. гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,039468 |  | 0,039468 | 153,564 | 0 |
| 36 | Ст.Разина,60 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,019663 |  | 0,019663 | 66,768 | 0 |
| 37 | Ст.Разина,64 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,061609 |  | 0,061609 | 209,208 | 0 |
| 38 | Ст.Разина,95 кор.2 аптека | ГП Аптека 6 274 |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 3,223 | 0 |
| 39 | Ст.Разина,95 корп.2 магазин Нектарин | Нектарин 141 |  |  | 0,007627 |  | 0,007627 | 17,39 | 0 |
| 40 | Ст.Разина,95к.1 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,020449 |  | 0,020449 | 73,44 | 0 |
| 41 | Ст.Разина,95к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,016385 |  | 0,016385 | 55,644 | 0 |
| 42 | Ст.Разина,97к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс | ООО ГУП |  |  | 0,032115 |  | 0,032115 | 109,056 | 0 |
| ЦТП по ул. Октябрьская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гоголя, 1 -Отделение восстановит.лечен. | Сан."Лесн.ск."Г |  |  | 0,03012 |  | 0,03012 | 103,598 | 0 |
| 2 | Гоголя ,2-гостиница "Зуль" | ЗАО"Зуль" Г |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 160,512 | 0 |
| 3 | Гоголя ,2-ресторан | ООО"Тебриз" Г |  |  | 0,001637 |  | 0,001637 | 13,138 | 0 |
| 4 | Добровольского,31-дневной стационар | ГорбПоликл.5 Г |  |  | 0,027398 |  | 0,027398 | 52,353 | 0 |
| 5 | Интернац.пер.2-офис | ООО"УК"Антикр. Г |  |  | 0,001065 |  | 0,001065 | 2,774 | 0 |
| 6 | Интернацион.пер.2 д.10-6 эт.ж.д. гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,008133 |  | 0,008133 | 28,932 | 0 |
| 7 | Интернациональный пер.2-10 Ис | ООО"Икстлан"282 |  |  | 0,0011 |  | 0,0011 | 0,959 | 0 |
| 8 | Октябрьская 11,ж.д.гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,03718 |  | 0,03718 | 133,536 | 0 |
| 9 | Октябрьская,2 | МБОУДОД"Детс412 | 0,005536 |  |  |  | 0,005536 | 13,156 | 0 |
| 10 | Октябрьская,3-инфекц.отделение | Скорая мед.п. Т | 0,0795 |  |  |  | 0,0795 | 198,107 | 0 |
| 11 | Октябрьская,3-Инфекцион.отделение | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,040218 |  | 0,040218 | 146,716 | 0 |
| 12 | Октябрьская,3-Лаборат.корпус | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,026455 |  | 0,026455 | 34,466 | 0 |
| 13 | Октябрьская,3-рентгенблок | Скорая мед.п. Т | 0,08591 |  |  |  | 0,08591 | 214,079 | 0 |
| 14 | Октябрьская,3 /прачечная,гараж/ | Скорая мед.п. Т | 0,07904 |  |  |  | 0,07904 | 172,533 | 0 |
| 15 | Октябрьская,3 7-ми этаж.хирург.корпус | Скорая мед.п. Т | 0,59428 |  |  |  | 0,59428 | 1480,896 | 0 |
| 16 | Октябрьская,3 Главн.4-х эт.хирург.кор | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,208725 |  | 0,208725 | 761,43 | 0 |
| 17 | Октябрьская,3 лаборат.корпус | Скорая мед.п. Т | 0,0864 |  |  |  | 0,0864 | 205,333 | 0 |
| 18 | Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.к. | Скорая мед.п. Г |  |  | 0,246675 |  | 0,246675 | 899,871 | 0 |
| 19 | Октябрьская,3 паталог.анатом .отделен | БСМП Г |  |  | 0,0066 |  | 0,0066 | 8,598 | 0 |
| 20 | Октябрьская,3,4-х этаж.хирург.корпус | Скорая мед.п. Т | 0,3181 |  |  |  | 0,3181 | 792,678 | 0 |
| 21 | ПС Окт.3-ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,094112 |  | 0,094112 | 362,46 | 0 |
| 22 | ПС Октябр.3-ООО Груп.упр.к. | ООО Группа Управ |  |  | 0,030596 |  | 0,030596 | 117,84 | 0 |
| 23 | Суворова,7 кор.1-офис | КашкиновД.В. Г |  |  | 0,0036 |  | 0,0036 | 2,869 | 0 |
| 24 | Суворова,7кор.1-6 эт.жил. дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,010106 |  | 0,010106 | 46,74 | 0 |
| 25 | Циолковского,3 д/с"Искорка" | Отдел-14Д/сN 53Г |  |  | 0,02108 |  | 0,02108 | 60,418 | 0 |
| 26 | Циолковского,5-жил.дом гвс | ТСЖ"Циолков.5"Г |  |  | 0,011154 |  | 0,011154 | 40,689 | 0 |
| 27 | Циолковского,7 жил.дом гвс | ТСЖ"Циолковск.7Г |  |  | 0,011267 |  | 0,011267 | 115,728 | 0 |
| 28 | Циолковского,7 жил.дом потери гвс | ТСЖ"Циолковск.7Г |  |  |  |  |  | 7,003 | 7,003 |
| ЦТП по ул. Пролетарская, 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Колх.проезд,10 | Калспец.авт.Г |  |  | 0,001039 |  | 0,001039 | 7,443 | 0 |
| 2 | Колх.проезд,26-общежитие/гвс/ | Центр против.Г |  |  | 0,039474 |  | 0,039474 | 144,002 | 0 |
| 3 | Колх.проезд,26-пож.депо на 6 автом.с ж/п | Центр против.Г |  |  | 0,009858 |  | 0,009858 | 79,121 | 0 |
| 4 | Колх.проезд,26,склад пенообразования | Центр против.Г |  |  | 0,02904 |  | 0,02904 | 291,33 | 0 |
| 5 | Колх.проезд.26,ремонтные мастерские | Центр против.Г |  |  | 0,121095 |  | 0,121095 | 192,829 | 0 |
| 6 | Огарева,9/7-Кондит.магазин | МеломудА.В. Г |  |  | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,573 | 0 |
| 7 | Плеханова 2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,102515 |  | 0,102515 | 789,444 | 0 |
| 8 | Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,091758 |  | 0,091758 | 311,58 | 0 |
| 9 | Плеханова,18 | ООО"Фабр."Окна"Г |  |  | 0,011 |  | 0,011 | 30,34 | 4,063 |
| 10 | Плеханова,18-автомойка | ЗАО"Таганка" Г |  |  | 0,000471 |  | 0,000471 | 1,715 | 0 |
| 11 | Плеханова,18-гараж | ЗАО"Таганка" Г |  |  | 0,0033 |  | 0,0033 | 5,519 | 0 |
| 12 | Плеханова,18-кафе | ЗАО"Таганка" Г |  |  | 0,000235 |  | 0,000235 | 0,862 | 0 |
| 13 | Плеханова,2 кор.2-парикмахерская | Корунская Л.А. Г |  |  | 0,004033 |  | 0,004033 | 6,31 | 0 |
| 14 | Плеханова,2 кор.2-спортзал | ФехтованиеГ |  |  | 0,033878 |  | 0,033878 | 271,89 | 0 |
| 15 | Плеханова,2 кор.2 общ. гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,295581 |  | 0,295581 | 1233,24 | 0 |
| 16 | Плеханова,4 Газэнергобанк | ОАО Газэнергоб.Г |  |  | 0,1001 |  | 0,1001 | 133,463 | 29,129 |
| 17 | Плеханова,4 потери ГВС Газбанк | ОАО Газэнергоб.Г |  |  |  |  |  | 26,26 | 26,26 |
| 18 | Плеханова,4а ТОКБаден Баден" | ТОК"Баден Бад"Г |  |  | 0,006483 |  | 0,006483 | 21,901 | 7,121 |
| 19 | Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,073407 |  | 0,073407 | 249,264 | 0 |
| 20 | Пролетарская,21-кафе"Визави" | ООО Трактирщик Г |  |  | 0,00207 |  | 0,00207 | 9,44 | 0 |
| 21 | Пролетарская,23 АТС-4 | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,000485 |  | 0,000485 | 1,446 | 0 |
| 22 | Пролетарская,23 общежитие АТС-4 | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,017225 |  | 0,017225 | 57,603 | 0 |
| 23 | Пролетарская,23 потери | ЦентрТелеком Г |  |  |  |  |  | 4,767 | 4,767 |
| 24 | ПСПрол.21 ЖРЭУ-6 | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,291552 |  | 0,291552 | 3211,428 | 0 |
| 25 | ПС Прол.21 Кал-Зак | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,001549 |  | 0,001549 | 5,964 | 0 |
| 26 | ПС Прол.ЗАО Окт. | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,000135 |  | 0,000135 | 1,488 | 0 |
| 27 | Труда,22-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,025406 |  | 0,025406 | 91,248 | 0 |
| 28 | Труда,24-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,031603 |  | 0,031603 | 113,508 | 0 |
| 29 | Труда,26-5 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,039039 |  | 0,039039 | 140,208 | 0 |
| 30 | Труда,28-9 эт.жил.дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,053089 |  | 0,053089 | 180,276 | 0 |
| 31 | Труда,30-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,066197 |  | 0,066197 | 224,784 | 0 |
| 32 | Труда,32-9 эт.жилой дом гвс | ЖРЭУ-6 Г |  |  | 0,07865 |  | 0,07865 | 267,072 | 0 |
| ЦТП по ул. С. Щедрина, 74 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС Щедрина,74 | ООО ГУП |  |  | 0,33462 |  | 0,33462 | 1173,3 | 0 |
| 2 | С-Шедрина,72 Адм.Гор.Гол. | МКУ"СХО"607Г |  |  | 0,005867 |  | 0,005867 | 12,649 | 0,963 |
| 3 | С-Шедрина,72 филиал сбербанка | Кал.отд СБ128Г |  |  | 0,004576 |  | 0,004576 | 4,97 | 0 |
| 4 | С-Щедрина,72 9 эт. ж/д ЖРЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,11011 |  | 0,11011 | 405,06 | 0 |
| 5 | С-Щедрина,72 ж/дом | ООО ГУП |  |  | 0,007865 |  | 0,007865 | 26,712 | 0 |
| 6 | С-Щедрина,74 к.1 9 эт. ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,079961 |  | 0,079961 | 271,524 | 0 |
| 7 | С-Щедрина,74 к.2 9 эт.ж/д ЖЭУ-5 | ООО ГУП |  |  | 0,077339 |  | 0,077339 | 262,62 | 0 |
| ЦТП по ул. Ф. Энгельса,110 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Никитина,64/82 Терап.отд, | Горбольн.N4 15А |  |  | 0,05445 |  | 0,05445 | 99,318 | 0 |
| 2 | ПСЭнгельса,110 | ООО ГУП |  |  | 0,044616 |  | 0,044616 | 156,444 | 0 |
| 3 | Ст.Разина,57 д/к "Тополек" | О.9 МБДОУ51 168 |  |  | 0,162448 |  | 0,162448 | 253,976 | 0 |
| 4 | Ф.Энгельса,110 5эт.общежитие гвс | ООО ГУП |  |  | 0,018304 |  | 0,018304 | 71,22 | 0 |
| 5 | Ф.Энгельса,110 спортзал | Бригантина 35 |  |  | 0,0975 |  | 0,0975 | 152,433 | 0 |
| 6 | Ф.Энгельса,119Ср.шк.18 | О.9 Шк.18 108Г |  |  | 0,09185 |  | 0,09185 | 95,736 | 0 |
| ЦТП по ул. Циолковского, 41 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гагарина,11 | Доманов Е.И. Г |  |  | 0,001882 |  | 0,001882 | 2,209 | 0 |
| 2 | Гагарина,11-"Фимиам" | ООО"Фимиам" Г |  |  | 0,004225 |  | 0,004225 | 14,131 | 0 |
| 3 | Гагарина,11 ж/дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,09438 |  | 0,09438 | 320,484 | 0 |
| 4 | Гагарина,35 Д/сад Г | МБДОУ-116Г |  |  | 0,022023 |  | 0,022023 | 63,128 | 0 |
| 5 | Гагарина,9-магазин "Оптика" | Невзоров В.И. Г |  |  | 0,000481 |  | 0,000481 | 1,757 | 0 |
| 6 | Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,026455 |  | 0,026455 | 89,028 | 0 |
| 7 | Королева,14-стол.школы | Отдел-14 Шк.N6 Г |  |  | 0,037563 |  | 0,037563 | 26,17 | 0 |
| 8 | Королева,14 школа 6-потери | Отдел-14 Шк.N6 Г |  |  |  |  |  | 1,738 | 1,738 |
| 9 | Королева,14 Школа N 6 | Отдел-14 Шк."6Т | 0,28352 |  |  |  | 0,28352 | 638,04 | 0 |
| 10 | Королева,27-аптека | Андреева М.В.306 |  |  | 0,00025 |  | 0,00025 | 0,475 | 0 |
| 11 | Королева,27-жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,005899 |  | 0,005899 | 47,796 | 0 |
| 12 | Королева,27 аптека потери | Андреева М.В.306 |  |  |  |  |  | 0,979 | 0,979 |
| 13 | Королева,27 потери гвс | Стройсистема Г |  |  |  |  |  | 11,601 | 11,601 |
| 14 | Королева,29-жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,002145 |  | 0,002145 | 17,388 | 0 |
| 15 | Королева,29 потери гвс | Стройсистема Г |  |  |  |  |  | 5,155 | 5,155 |
| 16 | Королева,39 спортзал | ГБОУМГТУ 240Т |  |  | 0,1235 |  | 0,1235 | 448,832 | 0 |
| 17 | Королева,4-24 кв.жил. дом гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,027265 |  | 0,027265 | 99,467 | 0 |
| 18 | Королева,4 банк гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,020044 |  | 0,020044 | 23,505 | 0 |
| 19 | Королева,4 кафе гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,004679 |  | 0,004679 | 17,067 | 0 |
| 20 | Королева,4 кв.11 офис гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 4,778 | 0 |
| 21 | Королева,4 парикм.,магазин гвс | ТСЖ"Марс"Г |  |  | 0,001912 |  | 0,001912 | 6,977 | 0 |
| 22 | Королева,6-корпус 3 | Отдел-14 Д/сN1 Г |  |  | 0,005435 |  | 0,005435 | 15,577 | 0 |
| 23 | Королева,6 корпус 1 | Отдел-14 Д/сN1 Г |  |  | 0,005435 |  | 0,005435 | 19,17 | 3,593 |
| 24 | Королева,6 корпус 2 | Отдел-14 Д/сN1 Г |  |  | 0,005435 |  | 0,005435 | 15,577 | 0 |
| 25 | Октябрьская 48,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,016683 |  | 0,016683 | 77,892 | 0 |
| 26 | ПС Циол.41-Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,063516 |  | 0,063516 | 244,62 | 0 |
| 27 | ПС Циолк.41 Стройсистема | Стройсистема Г |  |  | 0,147171 |  | 0,147171 | 566,808 | 0 |
| 28 | ПС Циолков.41-ООО Группа Управ.ком. | ООО Группа Управ |  |  | 0,207588 |  | 0,207588 | 799,5 | 0 |
| 29 | Циолковского 33,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,021069 |  | 0,021069 | 75,672 | 0 |
| 30 | Циолковского 41 ,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,030983 |  | 0,030983 | 111,276 | 0 |
| 31 | Циолковского 47,ж.д.гвс | 000 Группа Управ |  |  | 0,01859 |  | 0,01859 | 66,768 | 0 |
| 32 | Циолковского,44-"Продукты" | Жигалова Е.В.449 | 0,005436 |  | 0,001029 |  | 0,006465 | 13,874 | 0 |
| 33 | Циолковского,44-5/Мед.кабинетультр./ | Дуболазов В.Д. Г |  |  | 0,0036 |  | 0,0036 | 1,434 | 0 |
| 34 | Циолковского,44-6 эт.жилой дом гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,001859 |  | 0,001859 | 6,516 | 0 |
| 35 | Циолковского,44-офис | ООО"Восток Плюс" | 0,007341 |  | 0,001467 |  | 0,008808 | 18,88 | 0 |
| 36 | Циолковского,44-салон красоты | ООО АкваинжиринГ |  |  | 0,00264 |  | 0,00264 | 3,679 | 0 |
| 37 | Циолковского,44 Мед.кабинет | Дуболазов В.Д. Т | 0,003407 |  |  |  | 0,003407 | 8,098 | 0 |
| 38 | Циолковского,44 офис И 3 | МанюнинаЛ.Е. Г |  |  | 0,000444 |  | 0,000444 | 0,959 | 0 |
| 39 | Циолковского,5 жил.дом гвс потери | ТСЖ"Циолков.5"Г |  |  |  |  |  | 20,777 | 20,777 |
| 40 | ЦИОЛКОВСКОГО.67/1-ЖИЛ.ДОМ ГВС | ООО"Калугааг.507 |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,605 | 0 |
| 41 | Циолковского67/1 потери гвс | ООО"Калугааг.507 |  |  |  |  |  | 0,397 | 0,397 |
| ЦТП по ул. Чебышева, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достоевского 35,ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,015444 |  | 0,015444 | 60,096 | 0 |
| 2 | Достоевского,20 | Фил.ОАОБанк ВТБ | 0,06733 |  |  |  | 0,06733 | 163,6 | 3,588 |
| 3 | Достоевского,41-администр.здание | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,003914 |  |  |  | 0,003914 | 9,301 | 0 |
| 4 | Достоевского,41-администр.здание | ЗАОАвКАМАЗГ |  |  | 0,006006 |  | 0,006006 | 19,565 | 0 |
| 5 | Достоевского,41-магазин | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,004315 |  |  |  | 0,004315 | 10,049 | 0,628 |
| 6 | Достоевского,41-магазин"Камаз" | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,008564 |  |  |  | 0,008564 | 18,694 | 0 |
| 7 | Достоевского,41-произв.помещение | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,010244 |  |  |  | 0,010244 | 23,053 | 0 |
| 8 | Достоевского,41-проходная | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,00053 |  |  |  | 0,00053 | 1,158 | 0 |
| 9 | Достоевского,41-склад | ЗАОАвКАМАЗ Т | 0,117505 |  |  |  | 0,117505 | 264,435 | 0 |
| 10 | ПС Чебышева,6-ООО Группа упрр.п. | ООО Группа Управ |  |  | 0,015104 |  | 0,015104 | 58,176 | 0 |
| 11 | Театральная,34 Аптекоуправление | Калугафармац.352 | 0,037815 |  |  |  | 0,037815 | 85,099 | 0 |
| 12 | Театральная,34аптека N 2 | Калугафармац.351 | 0,041845 |  |  |  | 0,041845 | 94,168 | 0 |
| 13 | Чебышева,3а | Калугавтодор Т | 0,03687 |  |  |  | 0,03687 | 89,7 | 2,078 |
| 14 | Чебышева,6 Д/сад | МБДОУ№2д.140Г |  |  | 0,012381 |  | 0,012381 | 35,489 | 0 |
| 15 | Чебышева,6 д/сад-новое здание | МБДОУ№2д.140Г |  |  | 0,020521 |  | 0,020521 | 58,819 | 0 |
| 16 | Чебышева,6 институт | ГАОУДПОКГИМОТ | 0,08237 |  |  |  | 0,08237 | 195,756 | 0 |
| ЦТП по ул. Чичерина, 21 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,045879 |  | 0,045879 | 155,796 | 0 |
| 2 | Билибина,2-ж.д.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,060954 |  | 0,060954 | 206,976 | 0 |
| 3 | Билибина,2-офис 145 | Марковская М.С. | 0,003305 |  | 0,000489 |  | 0,003794 | 8,429 | 0 |
| 4 | Билибина,4-ж.д./1-3подъезд/9эт.гвс | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,074718 |  | 0,074718 | 253,716 | 0 |
| 5 | Билибина,8-ж.д.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,049156 |  | 0,049156 | 166,92 | 0 |
| 6 | Кооперативная, 1 /2-ТСЖ,гвс | ТСЖ"Коопер.1/2"Г |  |  | 0,143 |  | 0,143 | 445,116 | 0 |
| 7 | Кооперативная,3-ТСЖ гвс | ТСЖ"Коопер.3"Г |  |  | 0,032771 |  | 0,032771 | 111,276 | 0 |
| 8 | Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,059643 |  | 0,059643 | 202,524 | 0 |
| 9 | Московская, 170-д/сад"Белочка" | 16од/с49"Белочк |  |  | 0,0325 |  | 0,0325 | 93,157 | 0 |
| 10 | Московская,186-д/с"Ивушка" | 16од/с41 "Ивушка |  |  | 0,4224 |  | 0,4224 | 138,24 | 0 |
| 11 | Окружная ,2-сбербанк гвс. | Сбербанк 303 Г |  |  | 0,03006 |  | 0,03006 | 86,16 | 0 |
| 12 | Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс | Забота Плюс Г |  |  | 0,050467 |  | 0,050467 | 171,372 | 0 |
| 13 | Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,058988 |  | 0,058988 | 200,304 | 0 |
| 14 | Окружная,4кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 15 | Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс | НПП Рокада Г |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 57,864 | 0 |
| 16 | Окружная,4кор.3-Север.-Зап.академия | Сев-Зап.Акад.340 |  |  | 0,08 |  | 0,08 | 100,32 | 4,778 |
| 17 | Окружная,7-ж.д.6эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,003754 |  | 0,003754 | 13,356 | 0 |
| 18 | Окружная,7 потери гвс | ООО"Моск.окр." |  |  |  |  |  | 21,386 | 21,386 |
| 19 | П.Свободы,31-частный ж/дом | Частн.ж.дом 354 |  |  | 0,00143 |  | 0,00143 | 5,218 | 0 |
| 20 | П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,011774 |  | 0,011774 | 42,288 | 0 |
| 21 | ПС Чич.23 Моск.окр. | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,015879 |  | 0,015879 | 91,248 | 0 |
| 22 | ПС Чичерина 23 Забота плюс | Забота Плюс Г |  |  | 0,019365 |  | 0,019365 | 111,276 | 0 |
| 23 | ПС Чичерина,23-ООО"ЖРЭУ-21" | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,019365 |  | 0,019365 | 111,276 | 0 |
| 24 | ПС Чичерина,23 УК Рокада | НПП Рокада Г |  |  | 0,517034 |  | 0,517034 | 2971,176 | 0 |
| 25 | Пухова,46,к.1-общ.5эт.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,04158 |  | 0,04158 | 122,784 | 0 |
| 26 | Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под | Вымпел 324 Г |  |  | 0,012833 |  | 0,012833 | 53,601 | 11,801 |
| 27 | Телевизионная, 18 пр.тр.зал потери до т/с | Вымпел 324 Г |  |  |  |  |  | 5,974 | 5,974 |
| 28 | Телевизионная,5-шк.7новое | 17о.шк.7 244Г |  |  | 0,016378 |  | 0,016378 | 42,676 | 0 |
| 29 | Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс | ЖРЭУ-21 Г |  |  | 0,033426 |  | 0,033426 | 113,508 | 0 |
| 30 | Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс | ООО"Моск.окр." |  |  | 0,012513 |  | 0,012513 | 44,508 | 0 |
| ЦТП по ул. Генерала Попова, 28«а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.гвс | Правград Г |  |  | 0,045224 |  | 0,045224 | 173,868 | 0 |
| 2 | Г.Попова 24,ж.д.1987г.гвс | Правград Г |  |  | 0,072751 |  | 0,072751 | 279,696 | 0 |
| 3 | Г.Попова 28,ж.д.1988г.гвс | Правград Г |  |  | 0,03146 |  | 0,03146 | 120,948 | 0 |
| 4 | ПС ЦТП 1 Правград | Правград Г |  |  | 0,357858 |  | 0,357858 | 1378,176 | 0 |
| 5 | Сиреневый б.4,3-4 блок-секция гвс | ТСЖ Сирен.б.4,Г |  |  | 0,021645 |  | 0,021645 | 176,878 | 3,164 |
| 6 | Сиреневый б.4,5-6 блок-секция гвс | ТСЖ Сирен.б.4,Г |  |  | 0,021946 |  | 0,021946 | 178,482 | 2,353 |
| 7 | Сиреневый б.4,7-8 блок-секция гвс | ТСЖ Сирен.б.4,Г |  |  | 0,021946 |  | 0,021946 | 178,865 | 2,736 |
| 8 | Сиреневый бульвар 6 к.1 гвс потери | Гигант-Сервис Г |  |  |  |  |  | 5,721 | 5,721 |
| 9 | Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.гвс | Гигант-Сервис Г |  |  | 0,0583 |  | 0,0583 | 475,207 | 0,179 |
| 10 | Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.гвс | Правград Г |  |  | 0,073145 |  | 0,073145 | 206,976 | 0 |
| 11 | Сиреневый бульвар,д.18 гвс | ТСЖСирен.бГ |  |  | 0,09295 |  | 0,09295 | 333,84 | 0 |
| ЦТП по пл. Мира, 2 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баумана,5 банк потери | СМП Банк Г |  |  |  |  |  | 0,408 | 0,408 |
| 2 | Большевиков 1,5эт.ж.д. общ.гвс | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,021653 |  | 0,021653 | 190,728 | 0 |
| 3 | Бол ьшевиков,1-магазин "Продукты" | Шамаева В.Д. 324 | 0,004768 |  | 0,000818 |  | 0,005586 | 13,393 | 0 |
| 4 | Кирова 16,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,016576 |  | 0,016576 | 57,864 | 0 |
| 5 | Кирова,1 потери | КалугаXX1векТ |  |  |  |  |  | 36,838 | 36,838 |
| 6 | Кирова,1/ гор.водоснабжение/ | ООО"Кал.ХХ1" Г |  |  | 0,325001 |  | 0,325001 | 1086,8 | 0 |
| 7 | Кирова,16-магазин бытовой химии | Тарасова З.И.834 | 0,007138 |  | 0,00182 |  | 0,008958 | 23,049 | 0 |
| 8 | Кирова,16 маг."Ткани" | Князева Р.С. | 0,048923 |  | 0,000613 |  | 0,049536 | 108,433 | 0 |
| 9 | Кирова,16 помещение 67 | Бронников 810/3Г |  |  | 0,001944 |  | 0,001944 | 5,854 | 0 |
| 10 | Кирова,9А Административное здание | ГУ МЧС России Г |  |  | 0,008148 |  | 0,008148 | 19,461 | 0 |
| 11 | Мира 2,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,091218 |  | 0,091218 | 413,964 | 0 |
| 12 | Мира пл.2 офис | Кал.отд.№ 8608 Г |  |  | 0,000667 |  | 0,000667 | 2,437 | 0 |
| 13 | Мира,2-кафе"Бон-бон" | ООО"СпецавтохозГ |  |  | 0,010672 |  | 0,010672 | 38,931 | 0 |
| 14 | Мира,2-магазин"Автозапчасти" | Переходюк К. Г. Т | 0,007577 |  |  |  | 0,007577 | 16,539 | 0 |
| 15 | Мира,2-ООО"Веста-3" | ООО Веста"-Ш Т | 0,007477 |  |  |  | 0,007477 | 16,32 | 0 |
| 16 | Мира,2 маг."Веста-1" | ОООВеста-1"480 | 0,007477 |  |  |  | 0,007477 | 16,32 | 0 |
| 17 | Мира,2 маг."Распродажа" | Анисимова Н.А. Г |  |  | 0,000667 |  | 0,000667 | 2,007 | 0 |
| 18 | Мира,2 магазин "Резонанс" | ООО Резонанс" Т | 0,007209 |  |  |  | 0,007209 | 15,737 | 0 |
| 19 | Мира,4/1-офис банка | Банк"Пушкино"Г |  |  | 0,0044 |  | 0,0044 | 5,159 | 0 |
| 20 | Октябрьская,6-склад | Шуралев В.В. Г |  |  | 0,000825 |  | 0,000825 | 1,002 | 0 |
| 21 | Плеханова 43,9эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,03998 |  | 0,03998 | 135,756 | 0 |
| 22 | Плеханова,41-адм.здание гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,000578 |  | 0,000578 | 0,503 | 0 |
| 23 | Плеханова,41-ж/дом гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,0457 |  | 0,0457 | 166,715 | 0 |
| 24 | Плеханова,41 маг.Василькова г | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,00275 |  | 0,00275 | 2,385 | 0 |
| 25 | Плеханова,45 | ГП Кал.обл.Вод.Г |  |  | 0,010015 |  | 0,010015 | 21,532 | 0 |
| 26 | Плеханова,45-потери Т | ГП Кал.обл.Вод.Т |  |  |  |  |  | 2,578 | 2,578 |
| 27 | Плеханова,45 потери Г | ГП Кал.обл.Вод.Г |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 |
| 28 | Плеханова,5/1-промтов.магазин | ЩевельИ.В. Г |  |  | 0,000873 |  | 0,000873 | 1,337 | 0 |
| 29 | ПС Мира 2 Кал-Зак | Калуга-заказ. Г |  |  | 0,021301 |  | 0,021301 | 82,044 | 0 |
| 30 | ПС Мира,2-ООО Груп.упр.ком. | ООО Группа Управ |  |  | 0,297053 |  | 0,297053 | 1144,056 | 0 |
| 31 | ПС Мира,2-Стройсистема | Стройсистема Г |  |  | 0,077846 |  | 0,077846 | 299,808 | 0 |
| 32 | ПС Мира,2 ЗАО Окт. | ЗАО Октяб.ок. Г |  |  | 0,005035 |  | 0,005035 | 19,392 | 0 |
| 33 | Суворова 38,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,034427 |  | 0,034427 | 60,322 | 6,495 |
| 34 | Суворова 44,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,01177 |  | 0,01177 | 19,203 | 8,979 |
| 35 | Суворова,38-офис | МУ"Сл.инфор.Г |  |  | 0,00125 |  | 0,00125 | 3,894 | 1,509 |
| 36 | Суворова,44-офис | Морозова И.А. Г |  |  | 0,001956 |  | 0,001956 | 2,466 | 0,556 |
| 37 | Суворова,46-жилой дом гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,003098 |  | 0,003098 | 11,124 | 0 |
| 38 | Суворова,46-офис | МУ"Сл.инфор. Т | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 23,931 | 0,165 |
| 39 | Суворова,46-офис | МУ"Сл.инфор.Г |  |  | 0,003 |  | 0,003 | 6,07 | 0,341 |
| 40 | Суворова,46 потери гвс | ООО Группа Управ |  |  |  |  |  | 2,974 | 2,974 |
| 41 | Суворова,46,офис | ЗАО"НПФ"ЭВЕР.400 |  |  | 0,007333 |  | 0,007333 | 10,85 | 3,687 |
| 42 | Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,032604 |  | 0,032604 | 126,864 | 0 |
| 43 | Суворова,60-жил.дом гвс | Стройсистема Г |  |  | 0,007627 |  | 0,007627 | 35,604 | 0 |
| 44 | Суворова,60-магазин | Сорокин А.О.395 | 0,0019 |  | 0,001467 |  | 0,003367 | 6,522 | 0 |
| ЦТП по пл. Мира, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баумана ,12/17-жил.дом гвс | ТСЖ"Бауманское"Г |  |  | 0,053911 |  | 0,053911 | 196,668 | 0 |
| 2 | Баумана ,12/17-Пенс.фонд гвс | Пенсион.фонд 180 |  |  | 0,00605 |  | 0,00605 | 5,254 | 0 |
| 3 | Баумана ,12/17оофис"Альянс"г | ОАО"Альянс"421 |  |  | 0,000613 |  | 0,000613 | 1,173 | 0 |
| 4 | Баумана 3,6эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,000626 |  | 0,000626 | 2,22 | 0 |
| 5 | Баумана 3,9эт.ж.д.2оч.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,017041 |  | 0,017041 | 67,147 | 4,982 |
| 6 | Баумана 3,оф. во 2-ой оч.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,001 |  | 0,001 | 2,385 | 0 |
| 7 | Баумана 4,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,022314 |  | 0,022314 | 77,892 | 0 |
| 8 | Баумана,3-магазин"Пионер" | Пшеничный А.Л337 | 0,003017 |  | 0,001034 |  | 0,004051 | 7,797 | 0 |
| 9 | Баумана,3-офис | ООО Комс.прав334 | 0,022164 |  | 0,002172 |  | 0,024336 | 56,825 | 0 |
| 10 | Баумана,4-магазин | Аксенов М.В. | 0,002796 |  | 0,00055 |  | 0,003346 | 7,216 | 0 |
| 11 | Баумана,5-жилой дом гвс | ТСЖ"Баумана,5"г |  |  | 0,006197 |  | 0,006197 | 22,605 | 0 |
| 12 | Баумана,5 2-я оч.потери ГВС | НПП Союз Г |  |  |  |  |  | 21,71 | 21,71 |
| 13 | Баумана,5 жил.дом потери гвс | ТСЖ"Баумана,5"г |  |  |  |  |  | 18,836 | 18,836 |
| 14 | Баумана,5 офис | СМП Банк Г |  |  | 0,00462 |  | 0,00462 | 4,014 | 0 |
| 15 | Баумана,5,2оч.ж.д.гвс | НПП Союз Г |  |  | 0,00062 |  | 0,00062 | 2,263 | 0 |
| 16 | Гагарина,4-офис Г | ООО Оргидром.Г |  |  | 0,085297 |  | 0,085297 | 81,496 | 0 |
| 17 | Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" | ОООДЖИЭМ-Кап.Г |  |  | 0,002436 |  | 0,002436 | 19,549 | 0 |
| 18 | Гагарина,4 офис Т | ООООрггидро" Т | 0,29061 |  |  |  | 0,29061 | 690,644 | 0 |
| 19 | Гагарина,4 потери ГВС | ОООДЖИЭМ-Кап.Г |  |  |  |  |  | 2,968 | 2,968 |
| 20 | Гагарина,6 общежитие | ГБОУМГТУ240Г |  |  | 0,143054 |  | 0,143054 | 521,861 | 0 |
| 21 | гагарина,6/47-жил.дом гвс потери | ОООДом.Мон.510Г |  |  |  |  |  | 13,305 | 13,305 |
| 22 | Гагарина,6а/47-1 оч.ж/дома гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,001239 |  | 0,001239 | 4,52 | 0 |
| 23 | Гагарина,6а/47-2 оч. ж/дома гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,004338 |  | 0,004338 | 26,724 | 10,897 |
| 24 | Гагарина,6а/47-3я оч.ж/дома гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,004338 |  | 0,004338 | 15,827 | 0 |
| 25 | Гагарина,6а/47-офис гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,003 |  | 0,003 | 2,385 | 0 |
| 26 | Гагарина,6а/47 магазин № 1 гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 4,346 | 0 |
| 27 | Гагарина,6а/47 магазин N 2 гвс | ОООДом.Мон.510Г |  |  | 0,002383 |  | 0,002383 | 4,346 | 0 |
| 28 | Георгиевская,3-встроен.пом.гвс | ТСЖ"Георгиев.,3г |  |  | 0,0048 |  | 0,0048 | 3,819 | 0 |
| 29 | Георгиевская,3-ж/дом гвс | ТСЖ"Георгиев.,3г |  |  | 0,041518 |  | 0,041518 | 151,458 | 0 |
| 30 | Георгиевская,3 потери гвс | ТСЖ"Георгиев.,3г |  |  |  |  |  | 6,764 | 6,764 |
| 31 | Георгиевская,5-жилой дом от | ТСЖ"Пл.Мира"Т | 0,108689 |  |  |  | 0,108689 | 258,302 | 0 |
| 32 | Георгиевская,5-жилой дом-гвс | ТСЖ"Пл.Мира"Г |  |  | 0,008675 |  | 0,008675 | 31,647 | 0 |
| 33 | Георгиевская,5-офис гвс | ТСЖ"Пл.Мира"Г |  |  | 0,003575 |  | 0,003575 | 3,106 | 0 |
| 34 | Дзержинского, 1/46-жил .дом гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,084275 |  | 0,084275 | 307,434 | 0 |
| 35 | Дзержинского, 1/46-кафе гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001549 |  | 0,001549 | 5,652 | 0 |
| 36 | Дзержинского,1/46-маг."Жемчуж."гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,000733 |  | 0,000733 | 1,337 | 0 |
| 37 | Дзержинского,1/46-маг."Хозтовары"гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,000233 |  | 0,000233 | 0,701 | 0 |
| 38 | Дзержинского, 1/46-офис гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,0039 |  | 0,0039 | 3,106 | 0 |
| 39 | Дзержинского, 1/46 КОНП офис гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,000265 |  | 0,000265 | 0,461 | 0 |
| 40 | Дзержинского, 1 /46 маг-н"Элегант"гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001907 |  | 0,001907 | 2,607 | 0 |
| 41 | Дзержинского,1/46Упр.Россвязь."гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001788 |  | 0,001788 | 3,106 | 0 |
| 42 | Дзержинского,1/46,м-н"Сантехк."гвс | ТСЖ"Космос-кварГ |  |  | 0,001192 |  | 0,001192 | 3,722 | 0 |
| 43 | Кирова,4-г.в.с. | В.Арбитраж суд |  |  | 0,14663 |  | 0,14663 | 397,801 | 5,539 |
| 44 | Королева,49-жилой дом гвс | ООО Домоуп.Мон.Г |  |  | 0,050193 |  | 0,050193 | 183,101 | 0 |
| 45 | Королева,49-офис гвс | ООО Домоуп.Мон.Г |  |  | 0,001303 |  | 0,001303 | 4,669 | 0 |
| 46 | Королева,49 ж.д. потери Г | ООО Домоуп.Мон.Г |  |  |  |  |  | 11,875 | 11,875 |
| 47 | Королева,51-банк/1 блок/ от. | ООО Дом.Мон402Т | 0,04633 |  |  |  | 0,04633 | 110,105 | 0 |
| 48 | Королева,51-банк/1 блок/гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,0165 |  | 0,0165 | 16,194 | 1,859 |
| 49 | Королева,51-жил.дом блок"А.Б"гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,009425 |  | 0,009425 | 94,551 | 0 |
| 50 | Королева,51-жил.дом блок "А,Б"гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,010367 |  | 0,010367 | 83,199 | 0 |
| 51 | Королева,51-жилой дом гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,054925 |  | 0,054925 | 440,805 | 0 |
| 52 | Королева,51-неж.помещения гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  | 0,103 |  | 0,103 | 49,44 | 0 |
| 53 | Королева,51-офис"Топаз"гвс | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,000667 |  | 0,000667 | 1,522 | 0,088 |
| 54 | Королева,51-офис/1 блок/гвсРоманов | ООО Дом.Мон402 Г |  |  | 0,002 |  | 0,002 | 5,146 | 0,368 |
| 55 | Королева,51-потери гвс | Упр.Ком.Мон.Г501 |  |  |  |  |  | 25,57 | 25,57 |
| 56 | Королева,51 ж.д. блок"А,Б" потери Г | ООО Дом.Мон402 Г |  |  |  |  |  | 1,728 | 1,728 |
| 57 | Мира 3,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,021578 |  | 0,021578 | 97,932 | 0 |
| 58 | Мира 4/1,7эт.ж.д.гвс | ООО Группа Управ |  |  | 0,03379 |  | 0,03379 | 117,96 | 0 |
| 59 | Мира,3-маг."Двери" | Медведева И.В. Г |  |  | 0,002133 |  | 0,002133 | 2,674 | 0 |
| 60 | Мира,3-маг."Филармония" | ОвсиенкоП.Н. Г |  |  | 0,001907 |  | 0,001907 | 2,607 | 0 |
| 61 | Мира,3 адм.здание | ООО Кал. цемент. Г |  |  | 0,002224 |  | 0,002224 | 2,607 | 0 |
| 62 | Мира,4/1-кафе"КАВАСАКИ плюс" | ООО"КАВАСАКИ плГ |  |  | 0,004851 |  | 0,004851 | 38,931 | 0 |
| 63 | Мира,4/1-офис банк"ТРАСТ" | НБ"Траст" Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 7,163 | 0 |
| 64 | Мира,4/1 маг-н "Мир обуви" | Трофимов В.Е. Г |  |  | 0,001067 |  | 0,001067 | 1,337 | 0 |
| 65 | Мира,4/1 строение 5 | Жиляев М.В. Г |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 4,778 | 0 |
| 66 | Октябрьская, 13кор.1-торгово офисное пом. | РозентальЛ.М365 | 0,001785 |  |  |  | 0,001785 | 4,241 | 0 |
| 67 | Плеханова,48/8-кафе | ООО"Плех.48" Г |  |  | 0,006211 |  | 0,006211 | 28,327 | 0 |
| 68 | Плеханова,48/8 кафе потери Г | ООО"Плех.48" Г |  |  |  |  |  | 23,267 | 23,267 |
| 69 | Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе | ООО"Плех.48" Г |  |  | 0,003388 |  | 0,003388 | 16,244 | 0,794 |
| 70 | ПС Мира,3-ООО Груп.управл.ком. | ООО Группа Управ |  |  | 0,202941 |  | 0,202941 | 781,596 | 0 |
| 71 | ПС Мира,3-Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,014354 |  | 0,014354 | 158,112 | 0 |
| ЦТП по б-р Энтузиастов, 6 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моторостроителей 1,9эт.ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,009831 |  | 0,009831 | 33,384 | 0 |
| 2 | Моторостроителей 12 ж.д. 1 под. ГВС | НПП Союз Г |  |  | 0,066853 |  | 0,066853 | 227,016 | 0 |
| 3 | Моторостроителей 12(Под.6)ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,013764 |  | 0,013764 | 46,74 | 0 |
| 4 | Моторостроителей 12(Под.4),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,011142 |  | 0,011142 | 37,836 | 0 |
| 5 | Моторостроителей 12(Под.7),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,013764 |  | 0,013764 | 46,74 | 0 |
| 6 | Моторостроителей 12(Под.5),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,012453 |  | 0,012453 | 42,288 | 0 |
| 7 | Моторостроителей 12(Под.8),ж.д.гвс | ООО Москов.округ |  |  | 0,015075 |  | 0,015075 | 51,192 | 0 |
| 8 | Моторостроителей 5,9эт.ж.д.гвс | Квартал Г |  |  | 0,067508 |  | 0,067508 | 229,236 | 0 |
| 9 | Моторостроителей,1 аптека | Хлопикова И.Н815 | 0,004583 |  | 0,000667 |  | 0,00525 | 13,565 | 0 |
| 10 | Моторостроителей,16 гараж | МБОУ"Лицей48"Г |  |  | 0,016 |  | 0,016 | 26,594 | 15,128 |
| 11 | Моторостроителей,16 подростковый клуб | МБОУ"Лицей48"Г |  |  | 0,00038 |  | 0,00038 | 0,725 | 0 |
| 12 | Моторостроителей,16 школа | МБОУ"Лицей48"Г |  |  | 0,39 |  | 0,39 | 1117,855 | 0 |
| 13 | Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,058988 |  | 0,058988 | 200,304 | 0 |
| 14 | Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,064886 |  | 0,064886 | 220,332 | 0 |
| 15 | Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,079961 |  | 0,079961 | 271,524 | 0 |
| 16 | Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,046535 |  | 0,046535 | 158,016 | 0 |
| 17 | Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,080616 |  | 0,080616 | 273,744 | 0 |
| 18 | Моторостроителей,9-библиотекафил.36 | Центр.библ.сис.Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 2,385 | 0 |
| 19 | Моторостроителей,9стр.1 пол.Г | ГБУЗ"Город.пол.Г |  |  | 0,014667 |  | 0,014667 | 19,105 | 0 |
| 20 | ПС Моторостроителей,5 | Квартал Г |  |  | 0,042989 |  | 0,042989 | 165,564 | 0 |
| 21 | ПС Энтуз.-Квартал | Квартал Г |  |  | 0,087915 |  | 0,087915 | 338,592 | 0 |
| 22 | ПСЭнтуз.ЖРЭУ19 | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 1,271479 |  | 1,271479 | 4896,936 | 0 |
| 23 | ПС Энтуз.Моск.округ | ООО Москов.округ |  |  | 0,128968 |  | 0,128968 | 496,704 | 0 |
| 24 | ПС Энтуз.Союз | НПП Союз Г |  |  | 0,043258 |  | 0,043258 | 146,892 | 0 |
| 25 | Энтузиастов 17,9эт.ж.д. гвс | Квартал Г |  |  | 0,037359 |  | 0,037359 | 126,864 | 0 |
| 26 | Энтузиастов, 4 парикм.потери до т/сч.гвс | ЗАО"Быт-серв.Г |  |  |  |  |  | 1,249 | 1,249 |
| 27 | Энтузиастов, 1-9 эт. ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,142225 |  | 0,142225 | 482,952 | 0 |
| 28 | Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник | Дет.гор.больн.Г |  |  | 0,0121 |  | 0,0121 | 18,919 | 0 |
| 29 | Энтузиастов, 11-9 эт.ж.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,061609 |  | 0,061609 | 209,208 | 0 |
| 30 | Энтузиастов, 13 "Лесная сказка" | МБДОУ№103"ЛесГ |  |  | 0,11 |  | 0,11 | 143,317 | 0 |
| 31 | Энтузиастов, 13 новый модуль | МБДОУ№103"ЛесГ |  |  | 0,0774 |  | 0,0774 | 100,841 | 0 |
| 32 | Энтузиастов, 13а-жилой дом | Филлипова С.Л. Г |  |  | 0,009915 |  | 0,009915 | 36,168 | 0 |
| 33 | Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,1029 |  | 0,1029 | 349,416 | 0 |
| 34 | Энтузиастов,2а-торг.павильон | Новиков Ю.А. Г |  |  | 0,003467 |  | 0,003467 | 3,722 | 0 |
| 35 | Энтузиастов,3 АТС | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,004278 |  | 0,004278 | 11,146 | 0 |
| 36 | Энтузиастов,3 дизельная | ЦентрТелеком Г |  |  | 0,001833 |  | 0,001833 | 6,688 | 0 |
| 37 | Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| 38 | Энтузиастов,4-общепит Г | ЗАО"Быт-серв.Г |  |  | 0,004657 |  | 0,004657 | 18,204 | 0 |
| 39 | Энтузиастов,4-парикмахерская, Г | ЗАО"Быт-серв.Г |  |  | 0,00175 |  | 0,00175 | 2,926 | 0 |
| 40 | Энтузиастов,4-почта | Почта России Г |  |  | 0,0052 |  | 0,0052 | 7,455 | 0 |
| 41 | Энтузиастов,4 потери до т/сч.почта | Почта России Т |  |  |  |  |  | 2,289 | 2,289 |
| 42 | Энтузиастов,4 потери до т/ сч. Т | ЗАО"Быт-Серв.Т |  |  |  |  |  | 2,256 | 2,256 |
| 43 | Энтузиастов,4 почта потери гвс | Почта России Г |  |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 |
| 44 | Энтузиастов,5-9 эт.жил. дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,050467 |  | 0,050467 | 171,372 | 0 |
| 45 | Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,085204 |  | 0,085204 | 289,332 | 0 |
| 46 | Энтузиастов,6магазин"Сантехника" | Миронов Ю.Ф. Г |  |  | 0,11352 |  | 0,11352 | 6,816 | 0 |
| 47 | Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,050467 |  | 0,050467 | 171,372 | 0 |
| 48 | Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,13305 |  | 0,13305 | 451,8 | 0 |
| 49 | Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,041947 |  | 0,041947 | 142,44 | 0 |
| 50 | Энтузиастов1 5,9 эт.ж.д.гвс | ООО"ЖРЭУ 19" |  |  | 0,022284 |  | 0,022284 | 75,672 | 0 |
| ЦТП по ул. Линейная, 5 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Линейная,18/10-ж/д, 1951г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,034423 |  |  |  | 0,034423 | 81,807 | 0 |
| 2 | Линейная,20-ж/д, 1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,031763 |  |  |  | 0,031763 | 75,485 | 0 |
| 3 | Линейная,22-ж/д, 1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,033336 |  |  |  | 0,033336 | 79,223 | 0 |
| 4 | Линейная,26/6-ж/д, 1954г. | УК"Кварт.Квадра | 0,13147 |  |  |  | 0,13147 | 312,442 | 0 |
| 5 | Линейная,28-ж/д, 1954 | ООО"М.окр.Квадра | 0,083281 |  |  |  | 0,083281 | 197,92 | 0 |
| 6 | Линейная,30/5-ж/д, 1955г. | ООО"М.окр.Квадра | 0,120371 |  |  |  | 0,120371 | 286,066 | 0 |
| 7 | Линейная,7-под.пом./автотрансп./ | МУП "Спецавт.пр. | 0,0052 |  |  |  | 0,0052 | 11,702 | 0 |
| 8 | Линейная,7 офис | Мирошкин А.А. | 0,014986 |  |  |  | 0,014986 | 35,922 | 0,308 |
| 9 | Московская,251-ж/д, 1955г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,134491 |  |  |  | 0,134491 | 319,624 | 0 |
| 10 | Московская,251-маг.Животный рай | Савчук Н.А. | 0,001201 |  |  |  | 0,001201 | 2,854 | 0 |
| 11 | Московская,251-ООО"Елена" | Федотова Н.М.274 | 0,006072 |  |  |  | 0,006072 | 13,254 | 0 |
| 12 | Московская ,251 -служ.пом. | З-дКалугапр.16Т | 0,039347 |  |  |  | 0,039347 | 93,509 | 0 |
| 13 | Московская,255-ж/д, 1955г. | УК"Кварт.Квадра | 0,136241 |  |  |  | 0,136241 | 323,781 | 0 |
| 14 | Московская,255-маг.промтов.Сухорукова | Сухорукова Е.Ю. | 0,006987 |  |  |  | 0,006987 | 15,723 | 0 |
| 15 | Московская ,255 Максимов | Максимов А.Ф.17Т | 0,003479 |  |  |  | 0,003479 | 7,594 | 0 |
| 16 | Московская,257-ж/д, 1951г. | ООО"Мос.о Квадра | 0,032228 |  |  |  | 0,032228 | 76,591 | 0 |
| 17 | Московская,259-ж/д,1951г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,034753 |  |  |  | 0,034753 | 82,592 | 0 |
| 18 | Московская,261-ж/д,1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,034489 |  |  |  | 0,034489 | 81,964 | 0 |
| 19 | Московская,263-ж/д,1951г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,033292 |  |  |  | 0,033292 | 79,119 | 0 |
| 20 | Московская,277а -СПК"РОСТО" | СПК"РОСТО" 15 | 0,045871 |  |  |  | 0,045871 | 92,027 | 2,149 |
| 21 | пер.Линейный,4-ж/д, 1951г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,031718 |  |  |  | 0,031718 | 75,379 | 0 |
| 22 | пер.Линейный,8-ж/д,1951 г. | МУПУКМ.о"Квадр | 0,035775 |  |  |  | 0,035775 | 85,021 | 0 |
| 23 | пер.Строительный,10 гараж | Гор.стом. 96 | 0,0274 |  |  |  | 0,0274 | 55,042 | 5,989 |
| 24 | пер.Строительный,11-ж/д,1960г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,111437 |  |  |  | 0,111437 | 264,832 | 0 |
| 25 | пер.Строительный,13-общ.1955г. | ЗАО Окт.окрКвЛин | 0,072475 |  |  |  | 0,072475 | 172,24 | 0 |
| 26 | пер.Строительный,13а /д.с.11/ | 15о.д/с1195т | 0,0483 |  |  |  | 0,0483 | 120,359 | 0 |
| 27 | пер.Строительный,15-ж/д,1957г. | ООО"М.окр.Квадра | 0,079933 |  |  |  | 0,079933 | 189,964 | 0 |
| 28 | пер.Строительный,17-ж/д,1958г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,08455 |  |  |  | 0,08455 | 200,936 | 0 |
| 29 | пер.Строительный,19-ж/д, 1959г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,098077 |  |  |  | 0,098077 | 233,083 | 0 |
| 30 | пер.Строительный,2-гор.стом. | Гор.стом. 96 | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 91,36 | 4,142 |
| 31 | пер.Строительный,3-ж/д,1951 г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,03624 |  |  |  | 0,03624 | 86,127 | 0 |
| 32 | пер.Строительный,4-общ.1955г. | ЗАО Окт.окрКвЛин | 0,058484 |  |  |  | 0,058484 | 138,989 | 0 |
| 33 | пер.Строительный,5-ж/д, 1951г. | ООО"М.окр.Квадра | 0,032649 |  |  |  | 0,032649 | 77,59 | 0 |
| 34 | пер.Строительный,7-ж/д,1951 г. | ООО"ЖРЭУ-19"Квад | 0,036011 |  |  |  | 0,036011 | 85,582 | 0 |
| ИТП по ул. Генерала Попова,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Попова 5,общ.1988г.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,044962 |  | 0,044962 | 164,02 | 0 |
| 2 | Г.Попова 5,общ.1988г.от. | Правобережье Т | 0,239996 |  |  |  | 0,239996 | 469,63 | 0 |
| 3 | г.Попова,д.5 ,ДШИ 7 от | ДШИ N7 198 | 0,023 |  |  |  | 0,023 | 51,76 | 0 |
| 4 | Г.Попова,д.5,ДШИ 7 гвс | ДШИ N7 198 |  |  | 0,00198 |  | 0,00198 | 2,092 | 0 |
| 5 | Г.Попова,д.5,УССиА гвс | УМВД 155 |  |  | 0,000226 |  | 0,000226 | 0,223 | 0 |
| 6 | Г.Попова,д.5,УССиА от | УМВД 155 | 0,012857 |  |  |  | 0,012857 | 30,554 | 0 |
| ИТП по ул. Генерала Попова,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Попова 7,общ.1986г.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,024882 |  | 0,024882 | 90,772 | 0 |
| 2 | Г.Попова 7,общ.1986г.от. | Правобережье Т | 0,262593 |  |  |  | 0,262593 | 453,684 | 0 |
| ИТП по ул. Генерала Попова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г.Попова 9,общ.1986г.гвс | Правобережье Т |  |  | 0,043758 |  | 0,043758 | 159,631 | 0 |
| 2 | Г.Попова 9,общ.1986г.от. | Правобережье Т | 0,262593 |  |  |  | 0,262593 | 558,803 | 0 |
| 3 | Г.Попова,д.9 электросвязь | ОАО Ростелеком Т | 0,0119 |  |  |  | 0,0119 | 29,129 | 0 |
| ИТП по школа Правобережье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа50,бассейн | Отд20Шк.50 26 | 0,03 | 0,07 |  |  | 0,1 | 143,653 | 0 |
| 2 | Ромод.1 Школа 50 от | Отд20Шк.50 26 | 0,6 |  |  |  | 0,6 | 1350,251 | 0 |
| 3 | Ромод.1,Школа 50 гвс | Отд20Шк.50 26 |  |  | 0,24 |  | 0,24 | 207,36 | 0 |

Таблица 1.114 – Тепловое потребление потребителей Котельной по ул. Карла Маркса, д. 4, Гкал

Таблица 1.115 – Тепловое потреблениеотребителей Котельной по ул. Ромодановские дворики, д. 61, Гкал

| № п.п. | - Адрес объекта | Объем, м3 | Площадь, м² | Q, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дачная 20 (40 кв.) | 6020 | 1584,9 | 290,0 |
| 2 | ул. Одоевское ш.3 (8 кв.) | 1827 | 389,5 | 110,3 |
| 3 | ул. Дачная 4-а (70 кв.) | 12683 | 3107,7 | 529,9 |
| 4 | ул. Дачная 18 (30 кв.) | 5764 | 1398,7 | 280,8 |
| 5 | ул. Ромодановские дворики 63 (20 кв.) | 5083 | 1223,5 | 255,6 |
| 6 | ул. Дачная 8 |  | 92,9 | 16,7 |
| 7 | ул. Дачная 10 |  |  | 58,1 |
| 8 | ул. Дачная 12 |  | 30,0 | 5,4 |
| 9 | ул. Дачная 14 |  | 41,0 | 7,4 |
| 10 | ул. Дачная 16 |  | 36,3 | 6,5 |
| 11 | Общежитие №1 | 11558 |  | 491,9 |
| 12 | Общежитие №2 | 3478 |  | 187,4 |
| 13 | Общежитие №3 | 3588 |  | 192,5 |
| 14 | Учебный корпус 1 | 8132 |  | 289,1 |
| 15 | Учебный корпус 2 | 4732 |  | 168,2 |