Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Значение потребления тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом

# Часть 1

# Калуга, 2014

# Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чижевского, 12 «а» за январь 2012г.	7

Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Шахтеров, 3 «а» за январь 2012г.	8

Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 11 «а» за январь 2012г.	9

Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Широкая, 51 «б» за январь 2012г.	10

Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Болотникова, 29 за январь 2012г.	10

Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов котельной по 2-му Тульскому пер., 5 «а» за январь 2012г.	11

Таблица 1.7 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 23 «а» за январь 2012г.	11

Таблица 1.8 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. В.Андриановой, 64 «а» за январь 2012г.	15

Таблица 1.9 – Теплопотребление абонетов котельной по 1-му Академическому проспекту, 29 за январь 2012г.	17

Таблица 1.10 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Аэропортовская, в/ч 15506 за январь 2012г.	21

Таблица 1.11 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Бауконурская, 11 за январь 2012г.	22

Таблица 1.12 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Баррикад, 181 «а» за январь 2012г.	23

Таблица 1.13 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Беговая, 15 за январь 2012г.	24

Таблица 1.14 – Теплопотребление абонетов котельной ОЛ «Белка» за январь 2012г.	25

Таблица 1.15 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. В.Восстания, 12 за январь 2012г.	25

Таблица 1.16 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. В.Адриановой, 5 «а» за январь 2012г.	51

Таблица 1.17 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Взлётная, 46 за январь 2012г.	52

Таблица 1.18 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вилонова, 40 за январь 2012г.	53

Таблица 1.19 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 1 за январь 2012г.	56

Таблица 1.20 – Теплопотребление абонетов котельной на переулке. Вишневского, 3 за январь 2012г.	57

Таблица 1.21 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 3 «а» за январь 2012г.	59

Таблица 1.22 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гвардейская, 15 «а» за январь 2012г.	59

Таблица 1.23 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 22 за январь 2012г.	61

Таблица 1.24 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» за январь 2012г.	61

Таблица 1.25 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гурьянова, 59 «а» за январь 2012г.	62

Таблица 1.26 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дзержинского, 83 «а» за январь 2012г.	62

Таблица 1.27 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дорожная, 6 «а» за январь 2012г.	65

Таблица 1.28 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дубрава, 14 за январь 2012г.	66

Таблица 1.29 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маршала Жукова, 40 «а» за январь 2012г.	67

Таблица 1.30 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а» за январь 2012г.	68

Таблица 1.31 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 3 «а» за январь 2012г.	69

Таблица 1.32 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калужка, 6 «а» за январь 2012г.	70

Таблица 1.33 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кибальчича, 17 «а» за январь 2012г.	70

Таблица 1.34 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирова, 67 «а» за январь 2012г.	72

Таблица 1.35 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в» за январь 2012г.	75

Таблица 1.36 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кожедуба, 11 за январь 2012г.	75

Таблица 1.37 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Клюпанова, 15 «а» за январь 2012г.	76

Таблица 1.38 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кропоткина, 4 «а» за январь 2012г.	76

Таблица 1.39 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кубяка, 3 «а» за январь 2012г.	77

Таблица 1.40 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кутузова, 4 «а» за январь 2012г.	78

Таблица 1.41 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 26 «а» за январь 2012г.	81

Таблица 1.42 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 60 «а» за январь 2012г.	82

Таблица 1.43 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Луначарского, 6 «а» за январь 2012г.	82

Таблица 1.44 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. М.Горького, 1 «б» за январь 2012г.	84

Таблица 1.45 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 35 за январь 2012г.	86

Таблица 1.46 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 59 за январь 2012г.	87

Таблица 1.47 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Мичурина, 9 «в» за январь 2012г.	87

Таблица 1.48 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 115 «а» за январь 2012г.	88

Таблица 1.49 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 14 за январь 2012г.	90

Таблица 1.50 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 299 «в» за январь 2012г.	93

Таблица 1.51 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 317 «а» за январь 2012г.	93

Таблица 1.52 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 31 «а» за январь 2012г.	94

Таблица 1.53 – Теплопотребление абонетов котельной Муратовского щербзавода, 19 «а» за январь 2012г.	96

Таблица 1.54 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая Стройка, 1 «а» за январь 2012г.	96

Таблица 1.55 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Нижняя Усадебная, 2 за январь 2012г.	97

Таблица 1.56 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Никитина, 95 «б» за январь 2012г.	98

Таблица 1.57 – Теплопотребление абонетов котельной д.Канищево, ул. Новая, 41 за январь 2012г.	101

Таблица 1.58 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новослободская, 25 «а» за январь 2012г.	101

Таблица 1.59 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Одоевское шоссе, 5 «а» за январь 2012г.	102

Таблица 1.60 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ольговская, 19 «а» за январь 2012г.	102

Таблица 1.61 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Поле Свободы, 131 «а» за январь 2012г.	104

Таблица 1.62 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пестеля, 32 «б» за январь 2012г.	106

Таблица 1.63 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 111 за январь 2012г.	107

Таблица 1.64 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 125 за январь 2012г.	107

Таблица 1.65 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пухова, 5 «а» за январь 2012г.	110

Таблица 1.66 – Теплопотребление абонетов котельной д. Пучково за январь 2012г.	110

Таблица 1.67 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ромодановские Дворики, 55 за январь 2012г.	110

Таблица 1.68 – Теплопотребление абонетов котельной с. Росва, ул. Московская, 9 «а» за январь 2012г.	111

Таблица 1.69 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. С. Щедрина, 80 «а» за январь 2012г.	113

Таблица 1.70 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Светлая, 58 за январь 2012г.	114

Таблица 1.71 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Советская, 20 «в» за январь 2012г.	115

Таблица 1.72 – Теплопотребление абонетов котельной жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» за январь 2012г.	116

Таблица 1.73 – Теплопотребление абонетов котельной с. Сосновый Бор, 10 «а» за январь 2012г.	116

Таблица 1.74 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Социалистическая, 2 «а» за январь 2012г.	117

Таблица 1.75 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 171 за январь 2012г.	118

Таблица 1.76 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 231 «а» за январь 2012г.	118

Таблица 1.77 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Театральная, 4 «г» за январь 2012г.	119

Таблица 1.78 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Телевизионная, 2 «д» за январь 2012г.	120

Таблица 1.79 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульская, 78 «в» за январь 2012г.	121

Таблица 1.80 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульское шоссе, 28 «а» за январь 2012г.	122

Таблица 1.81 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Фридриха Энгельса, 13 «а» за январь 2012г.	122

Таблица 1.82 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 18 «а» за январь 2012г.	123

Таблица 1.83 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 50 «а» за январь 2012г.	124

Таблица 1.84 – Теплопотребление абонетов котельной д. Шопино за январь 2012г.	125

Таблица 1.85 – Теплопотребление абонетов котельной по б-ру. Энтузиастов, 6 «б» за январь 2012г.	126

Таблица 1.86 – Теплопотребление абонетов котельной д. Лихун пос. Молодёжный за январь 2012г.	128

Таблица 1.87 – Теплопотребление абонетов котельной по пер. Аэропортовский, 1 «а» за январь 2012г.	128

Таблица 1.88 – Теплопотребление абонетов котельной по пер. Воскресенский, 29 «б» за январь 2012г.	128

Таблица 1.89 – Теплопотребление абонетов котельной по пер. Воскресенский, 2 «б» за январь 2012г.	129

Таблица 1.90 – Теплопотребление абонетов котельной на пл. Победы, 9 «а» за январь 2012г.	130

Таблица 1.91 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Школьная, 7 «а»	133

Таблица 1.92 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. С.Щедрина, 121	134

Таблица 1.93 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тепличная, 22 за январь 2012г.	140

Таблица 1.94 – Теплопотребление абонетов ТЭЦ КТЗ цех 25 за январь 2012г.	141

Потребление тепловой энергии абонентов за отопительный период 2012 года

Теплопотребление абонентов МУП «Калугатеплосеть» за январь 2012 года

# Таблица 1.1 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чижевского, 12 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Ленина,63.10 магазин Завьялова | # Завьялова 138 | # Ком-быт | # 0,620 |
| # 2 | # Ленина,63/10 магазин "Оптика" Финкельш. | # Финкельштейн 178 | # Ком-быт | # 0,754 |
| # 3 | # Ленина,63/10 магазин "Подружки" Белокоп. | # Белокопытова 181 | # Ком-быт | # 0,792 |
| # 4 | # Ленина,63/10 магазин Косихин | # Косихин Ю.284 | # Ком-быт | # 1,073 |
| # 5 | # Ленина,63/10 магазин Смирнова | # Смирнова Е. 466 | # Ком-быт | # 1,559 |
| # 6 | # Ленина,63/10 магазин Сюрина | # Сюрина Т.А. 317 | # Ком-быт | # 0,875 |
| # 7 | # Ленина,63/10 магазин Яцевич | # Яцевич В. 252 | # Ком-быт | # 0,754 |
| # 8 | # Ленина,63/10 офис Афонина | # Афонина О. 573 | # Ком-быт | # 0,877 |
| # 9 | # Ленина,63/10 офис Финкельштейн | # Финкельштейн 178 | # Ком-быт | # 1,004 |
| # 10 | # Ленина,63/10 промтоварный магазин Чернин | # Чернин И.С. 314 | # Ком-быт | # 0,844 |
| # 11 | # Ленина,63/10 промтоварный м-н Сюрин | # Сюрин С.И. 64 Т | # Ком-быт | # 0,620 |
| # 12 | # Ленина,63/10 салон красоты Моне Тюрина | # Тюрина Н.348 | # Ком-быт | # 1,257 |
| # 13 | # Ленина,63/10(ж.дом)ЖЭУ-7 | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 67,473 |
| # 14 | # Ленина,65 магазин Голикова | # Голикова Л.Н.420 | # Ком-быт | # 1,227 |
| # 15 | # Ленина,65(ж.дом) ЖЭУ-7 | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 147,598 |
| # 16 | # Ленина,65а Дом Толстых | # ООО Купидон 263Т | # Ком-быт | # 19,032 |
| # 17 | # Ленина,65а(тяг.подст.) | # Упр.троллейб345Т | # Ком-быт | # 10,748 |
| # 18 | # Ленина,67-пром.маг.Ефремов | # Ефремов А. В. 308 | # Ком-быт | # 0,748 |
| # 19 | # Ленина,67-пром.маг.Федоров | # Федоров Г.А 401 | # Ком-быт | # 0,730 |
| # 20 | # Ленина,67 магазин Быков | # Быков М.И.276 | # Ком-быт | # 0,722 |
| # 21 | # Ленина,67 магазин Данилова | # Данилова 50Т | # Ком-быт | # 0,747 |
| # 22 | # Ленина,67 магазин Сергеев | # Сергеев 180 | # Ком-быт | # 0,562 |
| # 23 | # Ленина,67 промтоварный маг.Комаров | # Комаров Ю.А.381 | # Ком-быт | # 1,170 |
| # 24 | # Ленина,67(ж.дом) ЖЭУ-7 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 77,710 |
| # 25 | # пер. Теренинский,7а потери | # Газстрой 349Т | # Ком-быт | # 0,191 |
| # 26 | # пер.Теренинский,7а админ.здание | # Газстрой 349Т | # Ком-быт | # 30,286 |
| # 27 | # Суворова,143 учебный корпус | # Кол.кул.61 Т | # Ком-быт | # 145,363 |
| # 28 | # Суворова,147-насосная Облводоканала | # Облводоканал610Т | # Ком-быт | # 1,725 |
| # 29 | # Суворова,147 блок В 23 кв.ж/д | # Д/У Монолит 802Т | # Население | # 95,490 |
| # 30 | # Суворова,147 блок В офис | # Д/У Монолит 802Т | # Ком-быт | # 18,836 |
| # 31 | # Суворова,147 ж.д. потери Т | # Д/У Монолит 802Т | # Население | # 0,616 |
| # 32 | # Суворова,147 корп.1 с пристр.ж/д ЖЭУ-7 | # Квартирант пл. Т | # Население | # 14,421 |
| # 33 | # Суворова,147,ж/д | # Д/У Монолит 802Т | # Население | # 160,953 |
| # 34 | # Суворова,147,кор.1 офис | # ОАО "МТС" 332 Т | # Ком-быт | # 3,953 |
| # 35 | # Суворова,147,магазин | # Д/У Монолит 802Т | # Ком-быт | # 13,329 |
| # 36 | # Суворова,147,офис банк | # Д/У Монолит 802Т | # Ком-быт | # 8,434 |
| # 37 | # Суворова,151(ж.дом) 5эт. ЖЭУ-7 | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 65,899 |
| # 38 | # Суворова,153-1 офис Морозов | # Морозов Д.Л.77 Т | # Ком-быт | # 0,389 |
| # 39 | # Суворова,153 к.1 кв.24 ДПК "Вятичи" Сод. | # Содружество 67аТ | # Ком-быт | # 0,759 |
| # 40 | # Суворова,153 к.2 стомат.кабинет | # Стоматология 628 | # Ком-быт | # 1,687 |
| # 41 | # Суворова,153 кор.5 магазин Шелешкова | # Шелешкова Т. 296 | # Ком-быт | # 0,562 |
| # 42 | # Суворова,153 офис | # Гаджиев 261 Т | # Ком-быт | # 11,164 |
| # 43 | # Суворова,153(ж.дом) ЖЭУ-7 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 6,148 |
| # 44 | # Суворова,153к.1(ж.дом) ЖЭУ-7 | # ЗАО Система Т | # Население | # 50,085 |
| # 45 | # Суворова,153к.2(ж.дом) ЖЭУ-7 | # Белый Город Т | # Население | # 96,315 |
| # 46 | # Суворова,153к.3(ж.дом) ЖЭУ-7 | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 100,202 |
| # 47 | # Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 | # Белый Город Т | # Население | # 102,845 |
| # 48 | # Суворова,153к.5(ж.дом) ЖЭУ-7 | # Белый Город Т | # Население | # 79,935 |
| # 49 | # Суворова,155(ж.дом) ЖЭУ-7 | # ОООУКМос.Окр. | # Население | # 56,786 |
| # 50 | # Суворова,157 офис Лабай | # Лабай В.Г. 603 | # Ком-быт | # 1,442 |
| # 51 | # Суворова,157(ж.дом) ЖЭУ-7 | # Белый Город Т | # Население | # 92,847 |
| # 52 | # Суворова,159 промтовар.магазин Ларина н | # Ларина Г.370 | # Ком-быт | # 0,939 |
| # 53 | # Суворова,159(ж.дом) ЖЭУ-7 | # Белый Город Т | # Население | # 89,322 |
| # 54 | # Ф.Энгельса,12,школа N 15 | # О.8Школа 15125Т | # Ком-быт | # 137,386 |
| # 55 | # Ф.Энгельса,12а гимназия 24 | # Гимназия 24 124Т | # Ком-быт | # 91,258 |
| # 56 | # Чижевского,12 салон "Альба' | # ИП Мишина Е.285 | # Ком-быт | # 1,543 |
| # 57 | # Чижевского,12,ж.д. ЖЭУ-7 | # Калугаград Т | # Население | # 98,277 |
| # 58 | # Чижевского.12 магазин Макаров | # Макаров В.243 | # Ком-быт | # 1,073 |

# Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Шахтеров, 3 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Врубовая, 10-ГЦРТДиЮ "Созвездие" | # 17о.Созвез.531Т | # Ком-быт | # 14,112 |
| # 2 | # Врубовая, 14-ж. дом ,1989г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 15,604 |
| # 3 | # Врубовая,18/20-сем.общ.1960г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 28,961 |
| # 4 | # Врубовая,2/63- ООО"Малинка" | # ООО"Малинка" 542 | # Ком-быт | # 2,516 |
| # 5 | # Врубовая,2/63-ж.д.1969г. | # ЖРЭУ-8Т | # Население | # 63,358 |
| # 6 | # Врубовая,20/21-сем.общ.1961г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 21,903 |
| # 7 | # Врубовая,22- адм.здан.гвс. | # Центр"Забота"622 | # Ком-быт | # 3,702 |
| # 8 | # Врубовая ,22-адм .здание от. | # Центр"Забота"622 | # Ком-быт | # 65,381 |
| # 9 | # Врубовая ,22-гараж ц."Забота" | # Центр"Забота"622 | # Ком-быт | # 2,402 |
| # 10 | # Врубовая,4-ж. дом 1980г. | # ЖРЭУ-8Т | # Население | # 48,672 |
| # 11 | # Врубовая,45-общ.бл.АиБ1980г.9эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 118,725 |
| # 12 | # Врубовая,45-общ.бл.АиБ1980г.9эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 36,914 |
| # 13 | # Врубовая ,6-баня N 4 | # Баня №4 80Г | # Ком-быт | # 46,321 |
| # 14 | # Врубовая ,6-баня N4 | # Баня №4 80Т | # Ком-быт | # 43,222 |
| # 15 | # Врубовая,8 Центр "Доброта" | # Центр"Доброта537 | # Ком-быт | # 29,839 |
| # 16 | # Забойная, 1/69-аптека | # Калугафарм.419 | # Ком-быт | # 3,238 |
| # 17 | # Забойная,1/69-ж.дом 1966г. | # ЖРЭУ-8Т | # Население | # 47,526 |
| # 18 | # Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 23,518 |
| # 19 | # Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. от. | # ЖРЭУ-8Т | # Население | # 111,344 |
| # 20 | # Забойная,3 магазин | # Корнеева М.А.387 | # Ком-быт | # 1,791 |
| # 21 | # Луговая,39-"Атлас"гвс | # ООО"Атлас"301Г | # Ком-быт | # 1,666 |
| # 22 | # Луговая,39-"Атлас"от. | # ООО"Атлас"301 Т | # Ком-быт | # 19,227 |
| # 23 | # Луговая,41-"Забава"-хоз.блок от. | # 1о.д/сN94"Забава | # Ком-быт | # 5,064 |
| # 24 | # Луговая,41-д/с Забава от. | # 1о.д/сN94"Забава | # Ком-быт | # 96,591 |
| # 25 | # Луговая,41-ДОУ -91"Забава"гвс | # 1о.д/с№94 446Г | # Ком-быт | # 15,760 |
| # 26 | # Луговая,43-школа 1 | # 1о шк.№1 225Г | # Ком-быт | # 23,187 |
| # 27 | # Луговая,43-школа N1 | # 1о.шк.№1 225Т | # Ком-быт | # 142,686 |
| # 28 | # Луговая,70-поликлиника гвс | # Туб.больн.416Г | # Ком-быт | # 14,483 |
| # 29 | # Луговая,70-поликлиника от. | # Тубер.больн.416Т | # Ком-быт | # 64,675 |
| # 30 | # Луговая,70 потери отопление | # Тубер.больн.416Т | # Ком-быт | # 2,376 |
| # 31 | # Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 30,756 |
| # 32 | # Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 202,733 |
| # 33 | # пер.Вагонный,15к1,2-общ.1982г.9эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 120,367 |
| # 34 | # пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 49,746 |
| # 35 | # пер.Врубовой,19/12-общ.1958г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 16,738 |
| # 36 | # пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 30,756 |
| # 37 | # пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 188,924 |
| # 38 | # ПС Шахтеров,3 Калуга-заказ | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 3,016 |
| # 39 | # ПС Шахтеров,3 ООО"ЖРЭУ8" | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 212,874 |
| # 40 | # Северная,65/2-ж.дом 1961г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 30,946 |
| # 41 | # Северная,96-ж.дом 1986г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 81,473 |
| # 42 | # Шахтеров,10-ж.дом 1958г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 10,182 |
| # 43 | # Шахтеров,11/23-общ.1963г. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 35,265 |
| # 44 | # Шахтеров,11/23-проф.каб. | # Поликл.8 344Т | # Ком-быт | # 8,103 |
| # 45 | # Шахтеров,12-ж.дом 1958г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 10,101 |
| # 46 | # Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 9,046 |
| # 47 | # Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 56,308 |
| # 48 | # Шахтеров, 14-магазин | # Евгенова О.В.60Т | # Ком-быт | # 5,000 |
| # 49 | # Шахтеров,16/22-общ.1961г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 26,805 |
| # 50 | # Шахтеров, 16/22-отделение ПДН | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 2,256 |
| # 51 | # Шахтеров, 17-ж. дом 1959г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 6,516 |
| # 52 | # Шахтеров,21-общ.1978г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 2,302 |
| # 53 | # Шахтеров,3-ж.дом 1961г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 38,362 |
| # 54 | # Шахтеров,4-ж.дом 1961г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 31,002 |
| # 55 | # Шахтеров,4 магазин | # Апросина В.П.264 | # Ком-быт | # 1,612 |
| # 56 | # Шахтеров,5-ж.дом 1976г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 44,205 |
| # 57 | # Шахтеров,5-нар.дисп.от. | # Наркология 36Т | # Ком-быт | # 7,252 |
| # 58 | # Шахтеров,5-нар.диспан. | # Наркология 36Г | # Ком-быт | # 3,736 |
| # 59 | # Шахтеров,5-наркол.от. | # Наркология 36Т | # Ком-быт | # 7,562 |
| # 60 | # Шахтеров,6-ж.дом 1966г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 30,992 |
| # 61 | # Шахтеров,9 -1й этаж ЧП Слесарев | # Слесарев А. Г.117 | # Ком-быт | # 2,574 |

# Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 11 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Багговута,12ж/д1988г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 84,193 |
| # 2 | # пер.Калинина,2-общ.1955г. от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 34,366 |
| # 3 | # пер.Чичерина,24-ж/д 1977г. | # Техно-Р Т | # Население | # 134,203 |
| # 4 | # пер.Чичерина,28-ж/д 1967г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 93,493 |
| # 5 | # Пионерская,13/18-ж.д 1986г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 76,627 |
| # 6 | # Пионерская,15-ж.д 1995г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 117,267 |
| # 7 | # Пионерская,21-ТСЖ"Пионерское" | # ТСЖ"Пионерское" | # Население | # 10,398 |
| # 8 | # Социалистическая,3-ж.д.1963г. | # Техно-Р Т | # Население | # 106,527 |
| # 9 | # Социалистическая,4-ж.д.1967г. | # Техно-Р Т | # Население | # 104,904 |
| # 10 | # Телевизионная, 1-дом престарелых | # Дом интерн. 194Т | # Ком-быт | # 26,725 |
| # 11 | # Телевизионная, 10-"Кондитерский" | # Пашаев А.И.398 | # Ком-быт | # 2,366 |
| # 12 | # Телевизионная, 10-ж. д. 1 960г.от | # ЕвроТехСтрой Т | # Население | # 77,659 |
| # 13 | # Телевизионная,10-маг.прод.Пашаев | # Пашаев А.И.471 | # Ком-быт | # 2,494 |
| # 14 | # Телевизионная, 10-маг.пром.товар. | # Терехова Е.А. | # Ком-быт | # 0,878 |
| # 15 | # Телевизионная, 10-магазин Пашаев кв.1 | # Пашаев Р.И.506 | # Ком-быт | # 0,983 |
| # 16 | # Телевизионная, 10-сад и огород | # ООО"Агро-40"5Т | # Ком-быт | # 0,965 |
| # 17 | # Телевизионная, 14 к1-ж.д.1974г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 115,647 |
| # 18 | # Телевизионная, 14корп.1 ГЦРТДиЮ | # 17о.Созвез.612Т | # Ком-быт | # 33,336 |
| # 19 | # Телевизионная ,2-ж. д. 1973г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 51,507 |
| # 20 | # Телевизионная ,2-неж.пом. | # Калугаспецавтод. | # Ком-быт | # 3,446 |
| # 21 | # Телевизионная,3-МОБ | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 28,356 |
| # 22 | # Телевизионная ,4-ж. д. 1970г. | # Техно-Р Т | # Население | # 57,898 |
| # 23 | # Телевизионная ,6-общ. 1954г. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 25,467 |
| # 24 | # Телевизионная ,6 к1-ж.д.1977г. | # Техно-Р Т | # Население | # 26,961 |
| # 25 | # Телевизионная ,8-общ. 1955г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 21,658 |
| # 26 | # Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 75,432 |
| # 27 | # Чичерина,10-ж.д.1955 г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 70,718 |
| # 28 | # Чичерина,11-биб-ка фил. N9 от. | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 8,017 |
| # 29 | # Чичерина,11-ж.д.1955г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 67,734 |
| # 30 | # Чичерина,12-ж.д.1936г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 68,347 |
| # 31 | # Чичерина,12-маг."МясКо" | # Выборнова Н.Б 66 | # Ком-быт | # 1,981 |
| # 32 | # Чичерина,12-маг."Праздничный" | # ООО"Бархан"369 | # Ком-быт | # 8,837 |
| # 33 | # Чичерина,13-"Продукты" | # Соловьева Л.В.81 | # Ком-быт | # 7,009 |
| # 34 | # Чичерина,13-ж.д.1936г.от | # ЕвроТехСтрой Т | # Население | # 84,270 |
| # 35 | # Чичерина,13-маг.Промтовары" | # Чирина А.В.234 | # Ком-быт | # 1,688 |
| # 36 | # Чичерина,13-парикмахер. | # Скляр А.Н 253 | # Ком-быт | # 0,704 |
| # 37 | # Чичерина,13-пром.магазин | # Ильин А.В.437Т | # Ком-быт | # 1,601 |
| # 38 | # Чичерина,13-Филюшкин В.В. | # Филюшкин В.В. 96 | # Ком-быт | # 1,931 |
| # 39 | # Чичерина,13а-контора | # УК МЖД Мос.ок559 | # Ком-быт | # 3,022 |
| # 40 | # Чичерина,14-ж.д.1936г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 48,062 |
| # 41 | # Чичерина,15-ж.д.1938г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 50,124 |
| # 42 | # Чичерина,7-Фонд мед.страхования | # Мед.страхов.115 | # Ком-быт | # 30,354 |
| # 43 | # Чичерина,7а-ж.д.1960г. | # Техно-Р Т | # Население | # 38,401 |
| # 44 | # Чичерина,8-ж.д.1959г. ЖРЭУ-21 | # Техно-Р Т | # Население | # 52,109 |
| # 45 | # Чичерина,9-общ.1956г. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 20,894 |
| # 46 | # Чичерина,9а-общ.1956г. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 20,834 |

# Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Широкая, 51 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Широкая, 51-школа №20 гвс | # 17о.шк.20 134Г | # Ком-быт | # 14,053 |
| # 2 | # Широкая ,49-бытовка 2 | # Свято-Лаврен.199 | # Ком-быт | # 1,756 |
| # 3 | # Широкая,49-ПДУ,1эт. | # Свято-Лаврен.199 | # Ком-быт | # 12,910 |
| # 4 | # Широкая,49-произ.пом. | # Свято-Лаврен.199 | # Ком-быт | # 0,679 |
| # 5 | # Широкая ,49 Свято-Лаврентьев монастырь | # Свято-Лаврен.199 | # Ком-быт | # 1,918 |
| # 6 | # Широкая ,49/1 -ж. д | # Свято-Лаврен.199 | # Ком-быт | # 12,667 |
| # 7 | # Широкая,51-станц.перекач. | # Облводокан.367Т | # Ком-быт | # 3,195 |
| # 8 | # Широкая,51-школа №20 от. | # 17о.шк.20134Т | # Ком-быт | # 82,051 |

# Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Болотникова, 29 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Болотникова,10а-магазин | # ООО"Лоция"585 | # Ком-быт | # 4,365 |
| # 2 | # Болотникова,10а ж/д, 1973г. | # Черемушки Т | # Население | # 37,995 |
| # 3 | # Болотникова,10а,кор.1-скл ад | # ООО"Элект-сервис | # Ком-быт | # 6,154 |
| # 4 | # Болотникова,12 ж/д,1960г.ЖРЭУ-13 | # Черемушки Т | # Население | # 101,074 |
| # 5 | # Болотникова,14 ж/д-1963г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 51,744 |
| # 6 | # Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. | # Черемушки Т | # Население | # 57,476 |
| # 7 | # Болотникова, 16-ж/д, 1962г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 110,392 |
| # 8 | # Болотникова,18-уч.корпус | # Мед. колледж 573Т | # Ком-быт | # 46,464 |
| # 9 | # Болотникова,18 уч.корпус потери | # Мед. колледж 573Т | # Ком-быт | # 0,370 |
| # 10 | # Болотникова,20-ж/д, 1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 50,827 |
| # 11 | # Болотникова,22-ж/д,1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 77,764 |
| # 12 | # Болотникова,24-ДПК "Юттис" | # Содружество 22 Т | # Ком-быт | # 1,552 |
| # 13 | # Болотникова,24-ж/д,1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 46,048 |
| # 14 | # Болотникова,24-худож.маст. | # Союз художников | # Ком-быт | # 1,030 |
| # 15 | # Болотникова,24-худож.маст. | # Союз художников | # Ком-быт | # 3,693 |
| # 16 | # Болотникова,24 ОПОП | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 1,951 |
| # 17 | # Болотникова/гараж/ | # Медведев В. В. 25 | # Ком-быт | # 0,493 |
| # 18 | # Жукова,37-ж/д, 1961г. | # Черемушки Т | # Население | # 51,925 |
| # 19 | # Жукова,39--прод.маг. | # Терещенко Н.В366 | # Ком-быт | # 0,730 |
| # 20 | # Жукова,39-ж/д, 1962г. | # Наш Тайфун Т | # Население | # 107,538 |
| # 21 | # Жукова,39-"Музыкальный островок" | # Кудинов М.Ю.332 | # Ком-быт | # 0,651 |
| # 22 | # Жукова,39-маг.пром. | # Кудинов М.Ю.330Т | # Ком-быт | # 0,792 |
| # 23 | # Жукова,41-ж.д.1962г. | # Белый город Т | # Население | # 99,947 |
| # 24 | # Жукова,43-детская пол-ка N3 от. | # Дет.гор.бол.27Т | # Ком-быт | # 6,952 |
| # 25 | # Жукова,43-ж/д, 1961г. | # Черемушки Т | # Население | # 47,694 |
| # 26 | # Жукова,43 почта | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 4,300 |
| # 27 | # Жукова,45-ж/д,1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 110,352 |
| # 28 | # Жукова,47-ж/д, 1963г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 110,496 |
| # 29 | # Жукова,49-ж/д,1961г. | # ЗАО Система Т | # Население | # 50,449 |
| # 30 | # Жукова,51-СШ N10 | # 8о.шк.10 610 | # Ком-быт | # 117,667 |
| # 31 | # Жукова,53- Мастерские | # Ком.стр.тех.420 | # Ком-быт | # 21,124 |
| # 32 | # Жукова,53-потери к маст. | # Ком.стр.тех.420 | # Ком-быт | # 0,645 |
| # 33 | # Жукова,53-учебный корпус | # Ком.стр.тех.420 | # Ком-быт | # 165,367 |

# Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов котельной по 2-му Тульскому пер., 5 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2-й пер.Тульский,3 администр.здание | # ГАТП-1 453 Т | # Ком-быт | # 23,791 |
| # 2 | # 2-й пер.Тульский,3 бытовое помещение | # ГАТП-1 453 Т | # Ком-быт | # 3,628 |
| # 3 | # 2-й пер.Тульский,3 КПП | # ГАТП-1 453 Т | # Ком-быт | # 0,688 |
| # 4 | # 2-й пер.Тульский,5 Адм.зд. | # КМК-22 49 Г | # Ком-быт | # 5,206 |
| # 5 | # 2-й пер.Тульский,5 Адм.здан. | # КМК-22 49 Т | # Ком-быт | # 37,295 |
| # 6 | # 2-й пер.Тульский,5 Маст.гараж | # КМК-22 49 Т | # Ком-быт | # 164,207 |
| # 7 | # 2-й Тульский пер 5 потери отопл | # КМК-22 49 Т | # Ком-быт | # 0,582 |
| # 8 | # 2-й Тульский,5 потери ГВС АБК | # КМК-22 49 Г | # Ком-быт | # 0,714 |
| # 9 | # 2-ой Тульский пер,3 мойка | # ГАТП-1 453 Т | # Ком-быт | # 10,284 |
| # 10 | # 2 Тульский пер,3 ремонтный бокс | # ГАТП-1 453 Т | # Ком-быт | # 22,426 |
| # 11 | # Никитина,121 спортзал "Красная звезда" | # Крас.Звезда461Г | # Ком-быт | # 3,924 |
| # 12 | # Никитина,121 спортзал "Красная звезда" | # Крас.Звезда 461Т | # Ком-быт | # 27,205 |
| # 13 | # Никитина,121 стр.2 | # Крас.Звезда461Г | # Ком-быт | # 0,998 |
| # 14 | # Никитина,121 стр.2 | # Крас.Звезда 461Т | # Ком-быт | # 7,398 |
| # 15 | # Никитина,123 5эт. ж/д 1972г. от. | # ООО ГУП | # Население | # 78,667 |
| # 16 | # Никитина,123 5эт. ж/д 1972г.гвс | # ООО ГУП | # Население | # 17,919 |
| # 17 | # Никитина,123 магазин | # ЗАОТандер 145 | # Ком-быт | # 18,608 |
| # 18 | # Никитина,125 ж/д 1963г. ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 62,137 |
| # 19 | # Никитина,125а ж/д 1965г. ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 62,152 |
| # 20 | # Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г. от. | # ООО ГУП | # Население | # 87,528 |
| # 21 | # Никитина,125б 5эт. ж/д 1967г.гвс | # ООО ГУП | # Население | # 25,926 |
| # 22 | # Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г.от. | # ООО ГУП | # Население | # 208,068 |
| # 23 | # Никитина,125в 10 эт.ж/д 1999г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 33,550 |
| # 24 | # Никитина,127 ж/д 1961г. ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 46,526 |
| # 25 | # Никитина,129 ж/д 1953г. ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 41,320 |
| # 26 | # Никитина,131 ж/д 1956г. ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 26,092 |
| # 27 | # Никитина,133 ж/д 1953г.ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 40,398 |
| # 28 | # Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 22,112 |
| # 29 | # Никитина,133 к.1 9эт.ж/д 1992г. от | # ООО ГУП | # Население | # 142,709 |
| # 30 | # Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г. от | # ООО ГУП | # Население | # 301,064 |
| # 31 | # Никитина,133 к.2 10эт.ж/д 1994г.гвс | # ООО ГУП | # Население | # 59,856 |
| # 32 | # Никитина,133"Б" прачечная | # О.9МБОУN29 258Т | # Ком-быт | # 1,354 |
| # 33 | # Никитина,133"Б" прачечная | # О.9МБОУN29 258Г | # Ком-быт | # 0,067 |
| # 34 | # Никитина,133Бд/сад | # О.9МБОУN29 258Т | # Ком-быт | # 60,593 |
| # 35 | # Никитина,133Бд/сад | # О.9МБОУN29 258Г | # Ком-быт | # 8,799 |
| # 36 | # Никитина,133б сушилка | # О.9МБОУN29 258Г | # Ком-быт | # 1,847 |
| # 37 | # Никитина,135 ж/д 1959г.ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 20,968 |
| # 38 | # Никитина,135 офис Лифтремстрой | # Лифтремстрой 389 | # Ком-быт | # 5,630 |
| # 39 | # Никитина,137 ж/д 1958г. ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 42,134 |
| # 40 | # Никитина,139 мастерская | # Алферин Б.В.59Г | # Ком-быт | # 0,487 |
| # 41 | # ПС 2 Тульский пер,5 | # ООО ГУП | # Население | # 255,331 |
| # 42 | # Тульская,130 пожарная часть N1 | # ГУ МЧС 473 Г | # Ком-быт | # 4,675 |
| # 43 | # Тульская,130 пожарная часть | # ГУМЧС473Т | # Ком-быт | # 41,535 |
| # 44 | # Тульская,130 сушилка | # ГУ МЧС 473 Г | # Ком-быт | # 3,466 |
| # 45 | # Тульская,130, пожарная часть потери | # ГУ МЧС 473 Т | # Ком-быт | # 0,056 |
| # 46 | # Тульская,130, потери гвс | # ГУ МЧС 473 Г | # Ком-быт | # 0,095 |

# Таблица 1.7 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 23 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс | # НПП Рокада Г | # Население | # 24,294 |
| # 2 | # Билибина,10-ж.д.9эт.от | # НПП Рокада Т | # Население | # 106,769 |
| # 3 | # Билибина,2-ж.д.9эт.гвс | # НПП Рокада Г | # Население | # 32,275 |
| # 4 | # Билибина,2-ж.д.9эт.от | # НПП Рокада Т | # Население | # 217,225 |
| # 5 | # Билибина,2-маг."Юбочка" | # Кузьмина Е.Ю.348 | # Ком-быт | # 1,038 |
| # 6 | # Билибина,2-офис 145 | # Марковская М.С. | # Ком-быт | # 1,314 |
| # 7 | # Билибина,2-Прошин В.А."Обувь" | # Прошин В.А.575 | # Ком-быт | # 0,299 |
| # 8 | # Билибина,26-аптека | # ООО"Гратис" 318 | # Ком-быт | # 0,643 |
| # 9 | # Билибина,26-ж.д.1969г. | # Техно-Р Т | # Население | # 86,063 |
| # 10 | # Билибина,26-Силаев в."Прелесть" | # Силаева В. 411/2 | # Ком-быт | # 1,020 |
| # 11 | # Билибина,26-Федотов Ю. | # Федотов Ю. 51Т | # Ком-быт | # 0,649 |
| # 12 | # Билибина,4-ж.д./1-3 подъезд/9эт.гвс | # ЖРЭУ-21 Г | # Население | # 39,564 |
| # 13 | # Билибина,4-ж.д./1-5подъезд/9эт.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 285,811 |
| # 14 | # Билибина,8-ж.д.9эт.гвс | # НПП Рокада Г | # Население | # 26,029 |
| # 15 | # Билибина,8ж.д9эт. от | # НПП Рокада Т | # Население | # 160,417 |
| # 16 | # К.Либкнехта,1-новое здание шк.17 | # 16о. шк17 131Т | # Ком-быт | # 94,251 |
| # 17 | # К.Либкнехта,1-старое здание шк.17 | # 16о. шк17 131Т | # Ком-быт | # 79,788 |
| # 18 | # Кооперативная, 1 /2-ТСЖ,гвс | # ТСЖ"Коопер.1/2"Г | # Население | # 69,410 |
| # 19 | # Кооперативная, 1 /2-ТСЖ,от | # ТСЖ"Коопер.1/2"Т | # Население | # 207,993 |
| # 20 | # Кооперативная, 1/2 потери отопление | # ТСЖ"Коопер.1/2"Т | # Население | # 1,016 |
| # 21 | # Кооперативная ,2/1 потери гвс | # ТСЖ"Коопер.1/2"Г | # Население | # 2,131 |
| # 22 | # Кооперативная,3-ТСЖ гвс | # ТСЖ"Коопер.3"Г | # Население | # 17,352 |
| # 23 | # Кооперативная,3-ТСЖ от | # ТСЖ"Коопер.3"Т | # Население | # 45,212 |
| # 24 | # Кооперативная,3 потери гвс | # ТСЖ"Коопер.3"Г | # Население | # 1,758 |
| # 25 | # Кооперативная,3 потери отопление | # ТСЖ"Коопер.3"Т | # Население | # 0,855 |
| # 26 | # Кооперативная,8-ж.д.9эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 217,020 |
| # 27 | # Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 31,581 |
| # 28 | # Московская,160а-ж.д.1960г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 7,806 |
| # 29 | # Московская, 170-д/сад"Белочка" | # 16од/с49"Белочк | # Ком-быт | # 14,527 |
| # 30 | # Московская, 178-аптека 4 | # Калугафарм.419 | # Ком-быт | # 10,613 |
| # 31 | # Московская,178-ж.д.1972г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 92,303 |
| # 32 | # Московская, 178-Жилкина И.Н.парикмах. | # Жилкина И.Н.436 | # Ком-быт | # 0,654 |
| # 33 | # Московская,180-ж.д.1971г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 91,248 |
| # 34 | # Московская, 180-промт.маг. | # Чечетина Т.Ю.521 | # Ком-быт | # 0,551 |
| # 35 | # Московская,182-ж.д.1970г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 93,482 |
| # 36 | # Московская, 182-ООО"Стоматология" | # МазурВ.В 287 | # Ком-быт | # 1,056 |
| # 37 | # Московская, 184-ж. д. 1970г.5эт. | # НПП Рокада Т | # Население | # 132,228 |
| # 38 | # Московская, 184а,стр.2-Останков | # Останков М.Ю.579 | # Ком-быт | # 1,030 |
| # 39 | # Московская,186-д/с"Ивушка" | # 16од/с41 "Ивушка | # Ком-быт | # 21,557 |
| # 40 | # Окружная, 7- потери отопление | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 1,755 |
| # 41 | # Окружная,10-ж.д.ЖЭУ-15 | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 128,093 |
| # 42 | # Окружная ,2-сбербанк гвс. | # Сбербанк 303 Г | # Ком-быт | # 13,436 |
| # 43 | # Окружная ,2-сбербанк от. | # Сбербанк 303 Т | # Ком-быт | # 32,054 |
| # 44 | # Окружная,2ж.д.1989г.9эт от | # Забота Плюс Т | # Население | # 177,224 |
| # 45 | # Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс | # Забота Плюс Г | # Население | # 26,723 |
| # 46 | # Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от | # НПП Рокада Т | # Население | # 178,835 |
| # 47 | # Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс | # НПП Рокада Г | # Население | # 31,235 |
| # 48 | # Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 55,012 |
| # 49 | # Окружная,4кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс | # ЖРЭУ-21 Г | # Население | # 11,800 |
| # 50 | # Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от | # НПП Рокада Т | # Население | # 54,865 |
| # 51 | # Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс | # НПП Рокада Г | # Население | # 9,023 |
| # 52 | # Окружная,4кор.3-Север.-Зап.академия | # Сев-Зап.Акад.340 | # Ком-быт | # 15,644 |
| # 53 | # Окружная,4кор.3-Северо-Зап.академия | # Сев-Зап.Акад.340 | # Ком-быт | # 53,208 |
| # 54 | # Окружная,6-ж.д.1974г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 89,494 |
| # 55 | # Окружная,7-ж.д.6эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 2,083 |
| # 56 | # Окружная,7-ж.д.6эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 60,561 |
| # 57 | # Окружная,7-неж.пом. | # Андриевичев Ю.Н. | # Ком-быт | # 7,548 |
| # 58 | # Окружная,7 потери гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 3,335 |
| # 59 | # Окружная,8-ж.д.от | # НПП Рокада Т | # Население | # 118,211 |
| # 60 | # Окружная,8-центр по повыш.энерг.эффект. | # Центр по пов.эне | # Ком-быт | # 3,179 |
| # 61 | # П.Свободы,20-ж.д.1953г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 20,718 |
| # 62 | # П.Свободы,20а-ж.д.1956г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 9,210 |
| # 63 | # П.Свободы,31-частный ж/дом | # Частн.ж.дом 354 | # Население | # 0,814 |
| # 64 | # П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 43,978 |
| # 65 | # П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 6,594 |
| # 66 | # П.Свободы,65а-гаражи | # Архир.Подв.252 | # Ком-быт | # 1,803 |
| # 67 | # П.Свободы,65а-склад монастыря | # Архир.Подв.252 | # Ком-быт | # 2,071 |
| # 68 | # пер.П.Свободы.10-ч.дом 1950г. | # Непосредств.упр. | # Население | # 0,758 |
| # 69 | # ПС Чич.23 Моск.окр. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 14,229 |
| # 70 | # ПС Чичерина 23 Забота плюс | # Забота Плюс Г | # Население | # 17,352 |
| # 71 | # ПС Чичерина,23-ООО"ЖРЭУ-21" | # ЖРЭУ-21 Г | # Население | # 17,352 |
| # 72 | # ПС Чичерина,23 УК Рокада | # НПП Рокада Г | # Население | # 463,318 |
| # 73 | # Пухова,24а-произв.помещ.от | # Лифтрем.404Т | # Ком-быт | # 3,372 |
| # 74 | # Пухова,27/25-ж.д.1932г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 71,636 |
| # 75 | # Пухова,27/25-ЗАО"СБС" | # ЗАО"СБС" 328 | # Ком-быт | # 15,283 |
| # 76 | # Пухова,27/25-неж.пом. | # ВаськоА.В.171 | # Ком-быт | # 1,011 |
| # 77 | # Пухова,27/25-студиякрасоты"Фьюжн" | # Переярченков М.А | # Ком-быт | # 1,931 |
| # 78 | # Пухова,29-ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 39,548 |
| # 79 | # Пухова,37-ж.д.1926г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 7,200 |
| # 80 | # Пухова,37а-кафе"Гриль" | # Кафе"Гриль"248Т | # Ком-быт | # 8,779 |
| # 81 | # Пухова,39-ж.д.1926г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 7,102 |
| # 82 | # Пухова,39а-ж.д.1951г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 14,910 |
| # 83 | # Пухова,40-ж.д.1955г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 15,803 |
| # 84 | # Пухова,41-ж.д.1936г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 36,237 |
| # 85 | # Пухова,41-филиал биб.от. | # Обл.дет.биб. 64 | # Ком-быт | # 1,141 |
| # 86 | # Пухова,42-ДПК"Факел" | # Содружество 22 Т | # Ком-быт | # 1,170 |
| # 87 | # Пухова,42-ж.д.1949г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 11,771 |
| # 88 | # Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 89,861 |
| # 89 | # Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 99,183 |
| # 90 | # Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 38,911 |
| # 91 | # Пухова,44-ж.д.1948г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 15,056 |
| # 92 | # Пухова,45-ж.д.1929г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 13,543 |
| # 93 | # Пухова,46-ж.д.1948г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 12,325 |
| # 94 | # Пухова,46 к1-общ.1977г.5эт. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 59,042 |
| # 95 | # Пухова,46,к.1-общ.5эт.гвс | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 19,147 |
| # 96 | # Пухова,47-ж.д.1950г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 16,526 |
| # 97 | # Пухова,48/24-ж.д.1952г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 32,534 |
| # 98 | # Пухова,48/24-маг."Авто-М" | # Бурина О.Н.477 | # Ком-быт | # 1,480 |
| # 99 | # Пухова,48/24-маг."Краски" | # ООО"Буровые осн" | # Ком-быт | # 1,834 |
| # 100 | # Пухова,48/24-ООО"АВАЗ" | # ООО"АВАЗ" 413 | # Ком-быт | # 2,514 |
| # 101 | # Пухова,49-ж.д.1954г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 17,422 |
| # 102 | # Пухова,50/27-аптека | # Яковлева С.В. | # Ком-быт | # 1,496 |
| # 103 | # Пухова,50/27-ж.д.1957г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 51,329 |
| # 104 | # Пухова,50/27-магазин быт.хим. | # Мартвых И.В.222 | # Ком-быт | # 6,927 |
| # 105 | # Пухова,51-ж.д.1957г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 16,467 |
| # 106 | # Пухова,52-клуб | # Гор.дос.ц.468Т | # Ком-быт | # 86,328 |
| # 107 | # Пухова,52-спортзал | # Темп 469Т | # Ком-быт | # 28,491 |
| # 108 | # Пухова,53-общ.1959г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,571 |
| # 109 | # Пухова,54-гараж | # 16о. шк.N2135Т | # Ком-быт | # 0,718 |
| # 110 | # Пухова,54-пристр.к спортзалу школы | # 16о. шк.N2135Т | # Ком-быт | # 29,127 |
| # 111 | # Пухова,54-пристр.к школе | # 16о. шк.N2135Т | # Ком-быт | # 23,161 |
| # 112 | # Пухова,54-спотзал | # 16о. шк.N2135Т | # Ком-быт | # 16,493 |
| # 113 | # Пухова,54-школа N 2 | # 16о. шк.N2135Т | # Ком-быт | # 53,130 |
| # 114 | # Пухова,55-ж.д.1959г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,905 |
| # 115 | # Пухова,57-ж.д.1959г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,913 |
| # 116 | # Пухова,58-ж.д.1958г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 6,815 |
| # 117 | # Телевизионная, 11 -ж. д. 1963г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 48,115 |
| # 118 | # Телевизионная, 11 -магазин"Сатурн-2" | # Сиротина Г.Е 104 | # Ком-быт | # 1,418 |
| # 119 | # Телевизионная, 11-Салманова | # Салманова 144/2 | # Ком-быт | # 0,837 |
| # 120 | # Телевизионная,11 -аптека | # Бысова Е.Е-апт. | # Ком-быт | # 1,097 |
| # 121 | # Телевизионная, 11 -Плиско Г.В."Детская о | # Плиско Г.В 457 | # Ком-быт | # 1,926 |
| # 122 | # Телевизионная,11,пом 49 | # Докучаева Н.М. | # Ком-быт | # 0,882 |
| # 123 | # Телевизионная, 12-аптека"Будь здоров" | # Свирин А.В.450 | # Ком-быт | # 2,617 |
| # 124 | # Телевизионная, 12-ж. д .от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 42,796 |
| # 125 | # Телевизионная,12-Зубихин А.А.пром.м | # Зубихин А.А. 394 | # Ком-быт | # 3,991 |
| # 126 | # Телевизионная, 12-кондитер | # БураченкоА.В. | # Ком-быт | # 0,937 |
| # 127 | # Телевизионная,12-маг."Промыш.товаров" | # Сорокин М.В 306 | # Ком-быт | # 1,322 |
| # 128 | # Телевизионная, 12-маг.прд.тов. | # Черниченко Ю.В. | # Ком-быт | # 1,023 |
| # 129 | # Телевизионная, 12-магазин | # ВолошенковС.В 46 | # Ком-быт | # 1,574 |
| # 130 | # Телевизионная, 12-неж.пом .кв.9 | # Никишина М.П.443 | # Ком-быт | # 0,717 |
| # 131 | # Телевизионная, 12-прод.маг. | # Стеюк А.Я.399 | # Ком-быт | # 1,346 |
| # 132 | # Телевизионная, 12-прод.маг. | # Лагутина В.П.125 | # Ком-быт | # 0,757 |
| # 133 | # Телевизионная, 12-пром .маг. | # Беловинцев С.228 | # Ком-быт | # 1,851 |
| # 134 | # Телевизионная, 13-Вазгис Н.В.маг.пром. | # Вазгис Н.В. | # Ком-быт | # 0,751 |
| # 135 | # Телевизионная, 13-Вазгис Р.Р.неж.пом./кв. | # Вазгис Р.Р.552 | # Ком-быт | # 0,887 |
| # 136 | # Телевизионная, 13-ж.д. 1964г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 44,255 |
| # 137 | # Телевизионная, 13-офис (пом. №43) | # Вазгис Р.Р.606Т | # Ком-быт | # 0,827 |
| # 138 | # Телевизионная, 14-ж.д. 1955г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 20,620 |
| # 139 | # Телевизионная, 14-маг.пром .тов. | # Аксенова Е.П.454 | # Ком-быт | # 1,364 |
| # 140 | # Телевизионная, 14-пром .маг. | # Анисимов А.И.271 | # Ком-быт | # 2,325 |
| # 141 | # Телевизионная, 15-ж. д. 1962г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 31,274 |
| # 142 | # Телевизионная,15-косметич.кабинет | # Захарова И.А516 | # Ком-быт | # 0,591 |
| # 143 | # Телевизионная, 15-ООО"Снабстройсервис" | # ООО"Снабстр."349 | # Ком-быт | # 0,917 |
| # 144 | # Телевизионная, 15-парикмахерская | # Сарапова Л.О 45 | # Ком-быт | # 1,530 |
| # 145 | # Телевизионная, 15-салон"Александр" | # Салон"Алекс."374 | # Ком-быт | # 1,049 |
| # 146 | # Телевизионная, 16-ж. д. 1955г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 34,917 |
| # 147 | # Телевизионная, 16-магазин | # Сычев В.П.430 | # Ком-быт | # 2,010 |
| # 148 | # Телевизионная, 16-столовая | # ООО"Мадагаскар" | # Ком-быт | # 1,658 |
| # 149 | # Телевизионная, 17-ж. д. 1960г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 18,065 |
| # 150 | # Телевизионная, 18-гараж | # Вымпел 324Т | # Ком-быт | # 3,478 |
| # 151 | # Телевизионная, 18-прист. ,трен.зал | # Вымпел 324Т | # Ком-быт | # 54,651 |
| # 152 | # Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под | # Вымпел 324 Г | # Ком-быт | # 8,358 |
| # 153 | # Телевизионная, 18-ФОК | # Вымпел 324Т | # Ком-быт | # 88,492 |
| # 154 | # Телевизионная, 18-хозблок | # Вымпел 324Т | # Ком-быт | # 0,808 |
| # 155 | # Телевизионная, 18 пр.тр.зал потери до т/с | # Вымпел 324 Г | # Ком-быт | # 0,932 |
| # 156 | # Телевизионная, 18 ФОК потери до т/сч | # Вымпел 324Т | # Ком-быт | # 0,644 |
| # 157 | # Телевизионная, 19-ж. д. 1957г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 14,781 |
| # 158 | # Телевизионная,20-ж.д.1951г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 39,493 |
| # 159 | # Телевизионная,20а-ДШИ 2 | # ДШИN2 408 | # Ком-быт | # 28,776 |
| # 160 | # Телевизионная,21-ж.д от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 12,737 |
| # 161 | # Телевизионная ,21 -офис | # Совет"ВОИР" | # Ком-быт | # 1,698 |
| # 162 | # Телевизионная ,22-аптека | # Костомаров В. Г. | # Ком-быт | # 1,749 |
| # 163 | # Телевизионная,22-ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 37,828 |
| # 164 | # Телевизионная ,23-ж.д. 1959г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 18,118 |
| # 165 | # Телевизионная,25-ж.д.1951г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 25,543 |
| # 166 | # Телевизионная,26-ж.д.от | # ЕвроТехСтрой Т | # Население | # 25,125 |
| # 167 | # Телевизионная ,27-ж. д. 1960г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 7,870 |
| # 168 | # Телевизионная,31-учебный центр | # Пож.-спас.служба | # Ком-быт | # 34,030 |
| # 169 | # Телевизионная,5-шк.7-новое от. | # 17о. шк.7 244Т | # Ком-быт | # 267,405 |
| # 170 | # Телевизионная,5-шк.7новое | # 17о.шк.7 244Г | # Ком-быт | # 6,655 |
| # 171 | # Телевизионная,5-шк.начальных классов | # 17о. шк.7 244Т | # Ком-быт | # 49,841 |
| # 172 | # Телевизионная,9-ж.д.1969г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 45,408 |
| # 173 | # Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс | # ЖРЭУ-21 Г | # Население | # 17,700 |
| # 174 | # Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 88,394 |
| # 175 | # Тельмана,37-ж.д.1980г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 78,959 |
| # 176 | # Тельмана,39-ж.д.1972г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 91,127 |
| # 177 | # Тельмана,39-магазин | # ЗАО"Быт-Серв"321 | # Ком-быт | # 2,332 |
| # 178 | # Тельмана,41-ж.д.ЖЭУ-21 от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 90,509 |
| # 179 | # Тельмана,41-маг."Обувь" | # Сорокин М.В 306 | # Ком-быт | # 1,156 |
| # 180 | # Тельмана,41/кв.2/-пром.магазин | # Никишина М.П.488 | # Ком-быт | # 1,136 |
| # 181 | # Чичерина-повыс.насосная станция | # Облводокан.367Т | # Ком-быт | # 1,015 |
| # 182 | # Чичерина,16-ж.д.1960г. | # Техно-Р Т | # Население | # 44,896 |
| # 183 | # Чичерина,16а-ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 65,795 |
| # 184 | # Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск | # ЗАО"ЛОТО-С" 224 | # Ком-быт | # 1,121 |
| # 185 | # Чичерина,17-ж.д.от | # ЕвроТехСтрой Т | # Население | # 54,562 |
| # 186 | # Чичерина,17-Орлова О.В.парикмах. | # Орлова О.В.265 | # Ком-быт | # 1,860 |
| # 187 | # Чичерина,17-Туровская Л.П. | # Туровская Л.П. | # Ком-быт | # 0,531 |
| # 188 | # Чичерина,17а, ж.д | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 14,679 |
| # 189 | # Чичерина,18-ж.д.от | # ЕвроТехСтрой Т | # Население | # 81,971 |
| # 190 | # Чичерина,18-маг."Правосл.слово" | # Свято-Лаврен.199 | # Ком-быт | # 0,775 |
| # 191 | # Чичерина,18-отд.связи от. | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 7,455 |
| # 192 | # Чичерина,18,корп.1-ж.д.1998г.6эт. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 92,788 |
| # 193 | # Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 6,940 |
| # 194 | # Чичерина,19-ж.д.1953г.от | # ЖРЭУ-21Т | # Население | # 35,674 |
| # 195 | # Чичерина,19-магазин | # Елена-плюс 279 | # Ком-быт | # 4,486 |
| # 196 | # Чичерина,19-ООО"Роща" | # ООО"Роща" 407 | # Ком-быт | # 4,002 |
| # 197 | # Чичерина,20-ж.д.1954г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 54,065 |
| # 198 | # Чичерина,20-маг.Лилиана | # Пархимович Е.А. | # Ком-быт | # 0,292 |
| # 199 | # Чичерина,20-магазин | # ООО"Ирлен" 106 | # Ком-быт | # 4,236 |
| # 200 | # Чичерина,20-магазин,Скотников | # Скотников С.266Т | # Ком-быт | # 1,181 |
| # 201 | # Чичерина,21-ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 53,358 |
| # 202 | # Чичерина,22-ателье | # Астра 293 | # Ком-быт | # 17,287 |
| # 203 | # Чичерина,22-бар | # Липатников133 | # Ком-быт | # 0,758 |
| # 204 | # Чичерина,22-ж.д.1955г. | # Техно-Р Т | # Население | # 55,062 |
| # 205 | # Чичерина,23-ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 36,015 |
| # 206 | # Чичерина,26-ж.д.1948г.ЖЭУ-6 | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 12,030 |
| # 207 | # Чичерина,28-ж.д.1954г.ЖЭУ-6 | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 15,813 |
| # 208 | # Чичерина,30-общ.1954г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 16,633 |
| # 209 | # Чичерина,31-ж.д.1953г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 18,557 |

# Таблица 1.8 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. В.Андриановой, 64 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,157-маг.Сказка | # Родионова Г. К. | # Ком-быт | # 22,775 |
| # 2 | # В.Андриановой,21-склад,ЭлГа | # ООО"ЭлГа"210Т | # Ком-быт | # 14,467 |
| # 3 | # В.Андриановой,21-склады | # ООО"ВЕЛТ"26Т | # Ком-быт | # 50,105 |
| # 4 | # В.Андриановой,21 склады потери | # ООО"ВЕЛТ"26Т | # Ком-быт | # 1,369 |
| # 5 | # В.Андриановой,21 ЭлГа потери | # ООО"ЭлГа"210Т | # Ком-быт | # 0,028 |
| # 6 | # В.Андриановой,23-общ. 1955г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 20,044 |
| # 7 | # В.Андриановой,23а-ж.дом 1955г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 14,851 |
| # 8 | # В.Андриановой,25 ОВД Окт. округа | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 23,588 |
| # 9 | # В.Андриановой,27-адм.здание | # УМВД по Кал.обл. | # Ком-быт | # 20,856 |
| # 10 | # В.Андриановой,27-админ.здание | # УМВД по кал.обл. | # Ком-быт | # 47,792 |
| # 11 | # В.Андриановой,27-пристройки/столярка/ | # УМВД по кал.обл. | # Ком-быт | # 1,897 |
| # 12 | # В.Андриановой,27-проходная | # УМВД по кал.обл. | # Ком-быт | # 3,070 |
| # 13 | # В.Андриановой,27-типогр.1этаж | # УМВДхоз.об.627Т | # Ком-быт | # 15,092 |
| # 14 | # В.Андриановой,27-уч.центр. гвс | # УМВД по Кал.обл. | # Ком-быт | # 4,581 |
| # 15 | # В.Андриановой,27-уч.центр от. | # УМВД по кал.обл. | # Ком-быт | # 18,706 |
| # 16 | # В.Андриановой,31-ОМТ и ХО | # УМВДхоз.об.627Т | # Ком-быт | # 30,152 |
| # 17 | # В.Андриановой,31-проходная | # УМВДхоз.об.627Т | # Ком-быт | # 1,921 |
| # 18 | # В.Андриановой,56-Динамо от. | # Динамо 202 Т | # Ком-быт | # 44,034 |
| # 19 | # В.Андриановой,56-спорт.Динамо гвс | # Динамо 202 Г | # Ком-быт | # 1,960 |
| # 20 | # В.Андриановой,56 отоп. Динамо потери | # Динамо 202 Т | # Ком-быт | # 0,348 |
| # 21 | # В.Андриановой,56а-упр.охраны | # Упр.охр.УВД445 | # Ком-быт | # 40,617 |
| # 22 | # В.Андриановой,62-ж.дом 1971г.5эт. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 95,376 |
| # 23 | # В.Андриановой,62 -отдел | # Миграц.служба 75 | # Ком-быт | # 2,584 |
| # 24 | # В.Андриановой,64-ж.дом 1971г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 94,239 |
| # 25 | # В.Андриановой,64 Динамо потери гвс | # Динамо 202 Г | # Ком-быт | # 1,219 |
| # 26 | # В.Андриановой,66- д/с "Яблонька"гвс | # 16о."Яблон"614Г | # Ком-быт | # 29,553 |
| # 27 | # В.Андриановой,66-д/с"Яблонька"от. | # 16о."Яблон"614Т | # Ком-быт | # 117,216 |
| # 28 | # В.Андриановой,66-прачечная от. | # 16о."Яблон"614Т | # Ком-быт | # 11,102 |
| # 29 | # В.Андриановой,68-ж.дом,1973г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 86,732 |
| # 30 | # В.Андриановой,68-шашки русские | # Шашки рус. 118Т | # Ком-быт | # 9,456 |
| # 31 | # В.Андриановой,70-ж.дом 1974г. | # ООО Ваш Уют Т | # Население | # 93,722 |
| # 32 | # В.Андриановой,72-суд.прист. | # Упр.суд.прис.384 | # Ком-быт | # 14,522 |
| # 33 | # В.Андриановой,86- д/с N55 гвс | # 16о. д/с55407Г | # Ком-быт | # 11,810 |
| # 34 | # В.Андриановой,86-д/с 55 прач.гвс | # 16о. д/с55407Г | # Ком-быт | # 1,241 |
| # 35 | # В.Андриановой,86-д/с 55-прач. от | # 16од/с55407Т | # Ком-быт | # 2,225 |
| # 36 | # В.Андриановой,86-д/с55 от | # 16од/с55407Т | # Ком-быт | # 46,417 |
| # 37 | # В.Андриановоц,21 -склады потери | # ООО"ВЕЛТ"26Т | # Ком-быт | # 2,110 |
| # 38 | # К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. | # НПП Союз Т | # Население | # 34,719 |
| # 39 | # К.Либкнехта,19-магазин"Керамика" | # Климкина В.А. | # Ком-быт | # 6,948 |
| # 40 | # К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 19,548 |
| # 41 | # Ленина,15-администр. | # МУП"спец.авт.302 | # Ком-быт | # 4,829 |
| # 42 | # Ленина,15-ж.дом 1959г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 69,840 |
| # 43 | # Ленина,17-ж.д.1984г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 192,488 |
| # 44 | # Ленина,25-ж.д.1976г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 148,621 |
| # 45 | # Ленина,25-неж.пом. | # Анисимов М.Г. | # Ком-быт | # 1,874 |
| # 46 | # Ленина,25-неж.помещ. | # Редькин В.П.555 | # Ком-быт | # 4,338 |
| # 47 | # Ленина,25-офис | # Ткачева Г.И 325 | # Ком-быт | # 2,207 |
| # 48 | # Ленина,25-парикмахер. | # Иван-да-Марья116 | # Ком-быт | # 6,944 |
| # 49 | # Ленина,25-пром.маг. | # Беляев В.К.453 | # Ком-быт | # 1,045 |
| # 50 | # Ленина,25-промтов.маг. | # Зубихин А.А.447 | # Ком-быт | # 0,713 |
| # 51 | # Ленина,25 ОАО "АК СБ России" | # Сбербанк 303 Т | # Ком-быт | # 23,603 |
| # 52 | # Ленина,27-ж.дом 1959г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 0,000 |
| # 53 | # Ленина,27-контора | # СпецРемСтрой 461 | # Ком-быт | # 1,179 |
| # 54 | # Ленина,27-магазин | # ООО"Автосфера"68 | # Ком-быт | # 2,640 |
| # 55 | # Ленина,27-неж.пом./бывш.кв.23/ | # Жутов В.С | # Ком-быт | # 0,835 |
| # 56 | # Ленина,27-офис Макаров В.А. | # Макаров В.А. | # Ком-быт | # 0,725 |
| # 57 | # Ленина,27-пром.маг. | # Аксенова Е.П.396 | # Ком-быт | # 0,988 |
| # 58 | # Ленина,27 к1-ж.д.1972г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 95,066 |
| # 59 | # Ленина,29-"Мир для животных" | # Морозова А.П.359 | # Ком-быт | # 0,996 |
| # 60 | # Ленина,29-ж.дом 1970г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 115,858 |
| # 61 | # Ленина,29-поликл.6 | # Поликлин. N6 400 | # Ком-быт | # 5,750 |
| # 62 | # Ленина,31-ж.дом,1969г.5эт. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 111,590 |
| # 63 | # Ленина,33-ж.дом,1969г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 111,307 |
| # 64 | # Ленина,35-Авиа-Сервис от. | # ООО"Авиа-Сервис" | # Ком-быт | # 1,685 |
| # 65 | # Ленина,35-ж.дом,1970г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 94,541 |
| # 66 | # Ленина,37-ж.дом,1969г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 132,551 |
| # 67 | # Ленина,37 Инспекция по делам несоверн | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 2,305 |
| # 68 | # Ленина,37а- Дикси | # ЗАО"Дикси Юг"620 | # Ком-быт | # 9,898 |
| # 69 | # Ленина,37а-ж.дом,1971г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 160,559 |
| # 70 | # Ленина,37а-маг."Цветы" | # ОАО"Галантус"337 | # Ком-быт | # 0,577 |
| # 71 | # Ленина,37а-ООО"Магнит" | # ЗАО"Тандер"568 | # Ком-быт | # 11,220 |
| # 72 | # Складская,-контора/старое/ 2,3 этажи | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 0,381 |
| # 73 | # Складская, АБК/нов/ 3-ий этаж | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 0,419 |
| # 74 | # Складская,2-АБК /нов./ 1,2эт. | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 3,522 |
| # 75 | # Склад ская,2-АБК/новое/ | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 25,001 |
| # 76 | # Складская ,2-гараж-склад эл.цеха | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 3,211 |
| # 77 | # Склад ская,2-гараж-столярн.цех | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 32,554 |
| # 78 | # Складская ,2-гараж директ. | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 1,404 |
| # 79 | # Складская ,2-контора /старое/1 эт. | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 10,637 |
| # 80 | # Склад ская,2-контора/стар./ | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 25,339 |
| # 81 | # Склад ская,2-мех.мастер. | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 23,765 |
| # 82 | # Складская,2-основной гараж | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 19,846 |
| # 83 | # Склад ская,2-сварочн.пост | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 5,254 |
| # 84 | # Складская ,2-склад | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 13,408 |
| # 85 | # Склад ская,2-склад,гараж | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 10,732 |

# Таблица 1.9 – Теплопотребление абонетов котельной по 1-му Академическому проспекту, 29 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1-й Академический,31 пр. к. потери | # Полимеризол. Т | # Ком-быт | # 1,580 |
| # 2 | # 1-ый Академический,31 произв.цех от | # Полимеризол. Т | # Ком-быт | # 53,033 |
| # 3 | # 2-й Академ.пр.21,корп.3А,3Г | # Ермилов В. В. Т | # Ком-быт | # 89,839 |
| # 4 | # 2-й Академич. пр.ООО "ЮВА" потери | # ООО ЮВА Т | # Ком-быт | # 0,430 |
| # 5 | # 2-й Академич.пр.17 ООО"Металлсервис" | # Металлсервис Т | # Ком-быт | # 9,063 |
| # 6 | # 2-й Академич.пр.17 ООО"ЮВА" | # ООО ЮВА Т | # Ком-быт | # 1,772 |
| # 7 | # 2-й Академический пр. 17 Металлсевис пои | # Металлсервис Т | # Ком-быт | # 0,621 |
| # 8 | # 2-й Академический пр. 21 к. 3А;3Г потери | # Ермилов В. В. Т | # Ком-быт | # 1,379 |
| # 9 | # 2-й Академический пр.д.15 К3В потери | # ООО "Формат" Т | # Ком-быт | # 5,193 |
| # 10 | # 2-й Академический пр.д.17 К.3Г потери | # ООО "Формат" Т | # Ком-быт | # 0,717 |
| # 11 | # 2-й Академический пр.д.17 К.3Г | # ООО "Формат" Т | # Ком-быт | # 24,393 |
| # 12 | # 2-й Академический пр.д.15 К.3В | # ООО "Формат" Т | # Ком-быт | # 103,927 |
| # 13 | # 2-й Академический пр.д.2 гараж,кафе | # Гужавин К.Ю. Т | # Ком-быт | # 4,597 |
| # 14 | # 3-ийАкадем.пр.19КВП | # ЗАО Коралл Т | # Ком-быт | # 49,548 |
| # 15 | # 3-й Акад.Пр-во пресс-форм потери до счет | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 0,228 |
| # 16 | # 3-й Акад.пр.19 стр.5 скл.ОКС потери | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 1,743 |
| # 17 | # 3-й Акад.пр.19,стр.6 Корпус утил.отходов | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 48,477 |
| # 18 | # 3-й Акад.пр19 корпус утил.отх потери | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 0,350 |
| # 19 | # 3-й Академ. пр.19 стр.3 | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 33,637 |
| # 20 | # 3-й Академ. пр.19 стр.5 склад ОКС | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 41,102 |
| # 21 | # 3-й Академич.пр.19 пр. Прес ф.потери гвс | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 0,222 |
| # 22 | # 3-й Академич.пр.Пр-во по обсл пресс-форм | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 47,255 |
| # 23 | # 3-й Академич.пр.Пр-во по обсл.пресс-фор | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 21,693 |
| # 24 | # 65 лет Победы 31 (стр.23) | # УК Управдом | # Население | # 54,631 |
| # 25 | # 65 лет Победы 31 (стр.23) | # УК Управдом | # Население | # 82,389 |
| # 26 | # 65 лет Победы 31 корп.1 (стр.24) | # УК Управдом | # Население | # 120,565 |
| # 27 | # 65 лет Победы 31 корп.1 (стр.24) | # УК Управдом | # Население | # 61,653 |
| # 28 | # 65 лет Победы д.27 (стр.20Б) | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 95,613 |
| # 29 | # 65 лет Победы д.27(стр.206) | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 58,913 |
| # 30 | # 65 лет Победы д.29 (стр.21 А, 21 Б) | # УК Управдом | # Население | # 293,944 |
| # 31 | # 65 лет Победы д.29 (стр.21 А, 21 Б) | # УК Управдом | # Население | # 91,623 |
| # 32 | # 65 лет Победы д.33 (стр.22) гвс | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 112,345 |
| # 33 | # 65 лет Победы д.33 (стр.22) от. | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 190,377 |
| # 34 | # 65 лет Победы,д.25,ж.д. потери | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 0,992 |
| # 35 | # 65летПобеды 25,ж.д.гвс | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 44,528 |
| # 36 | # 65летПобеды 25,ж.д.от. | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 95,713 |
| # 37 | # АБК гаража | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 35,636 |
| # 38 | # АБК,Гараж потери до счетчика | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 5,612 |
| # 39 | # Администр.корпус | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 13,355 |
| # 40 | # Академич.2 Пр-во радиолин. потери | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 0,431 |
| # 41 | # Академическая,8 адм. зд. потери до т/сч | # ИК РАН 38 | # Ком-быт | # 1,071 |
| # 42 | # Академическая,8 потери (МСУ№7) | # МСУ N7 Знерг.Т | # Ком-быт | # 0,383 |
| # 43 | # Академическая,д.2 Пр-во радиорел.линий | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 15,000 |
| # 44 | # Академическая,д.6"Галактика" | # Отдел 20Гал 34 | # Ком-быт | # 14,153 |
| # 45 | # Академическая,д.8 адм.помещение | # Экоаналитика Т | # Ком-быт | # 5,904 |
| # 46 | # Академическая,д.8 адм.помещение | # Ростек202 Т | # Ком-быт | # 0,551 |
| # 47 | # Академическая,д.8 админ.здание | # ИК РАН 38 | # Ком-быт | # 18,228 |
| # 48 | # Академическая,д.8 Офис | # МСУ N7 Знерг.Т | # Ком-быт | # 7,389 |
| # 49 | # Академическая,д.8 офис | # УК жил.фонд. Т | # Ком-быт | # 2,899 |
| # 50 | # Академическая,д.8"Кипарис-Сервис" | # Кипарис-Серв. Т | # Ком-быт | # 1,994 |
| # 51 | # Академический 2 потери | # Ермилов В.В.49 Т | # Ком-быт | # 1,017 |
| # 52 | # Академический,д.2 И2/УКК/ | # Ермилов В.В.49 Т | # Ком-быт | # 33,646 |
| # 53 | # Барак | # МСУ N7 Знерг.Т | # Ком-быт | # 6,879 |
| # 54 | # Блок фильтров и отстойников | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 152,340 |
| # 55 | # Бокс рем.автомашин | # МСУ N7 Знерг.Т | # Ком-быт | # 4,836 |
| # 56 | # Г.Димитрова, Блок Жа;Е Ж потери от. | # Правград Т | # Население | # 0,850 |
| # 57 | # Г.Димитрова,Блок Б и В потери от. | # Правград Т | # Население | # 3,151 |
| # 58 | # Г.Димитрова,Блок В и Б потери гвс | # Правград Т | # Население | # 4,367 |
| # 59 | # Г.Димитрова,Блок Г и Д потери от. | # Правград Т | # Население | # 2,035 |
| # 60 | # Г.Димитрова,Блок Г и Д потери гвс | # Правград Т | # Население | # 2,954 |
| # 61 | # Г.Димитрова,блоки Б,В гвс | # Правград Т | # Население | # 23,358 |
| # 62 | # Г.Димитрова,д.24 блок Б | # Правград Т | # Население | # 17,438 |
| # 63 | # Г.Димитрова,д.24 блок В | # Правград Т | # Население | # 22,716 |
| # 64 | # Г.Димитрова,д.24 блок Г от. | # Правград Т | # Население | # 33,909 |
| # 65 | # Г.Димитрова,д.24 блок Г гвс | # Правград Т | # Население | # 11,374 |
| # 66 | # Г.Димитрова,д.24 блок Д гвс | # Правград Т | # Население | # 11,374 |
| # 67 | # Г.Димитрова,д.24 блок Д от. | # Правград Т | # Население | # 30,091 |
| # 68 | # Г.Димитрова,д.24 блок Жа | # Правград Т | # Население | # 32,359 |
| # 69 | # Г.Димитрова,д.24 офис | # Павлова Н.Н. 374 | # Ком-быт | # 0,969 |
| # 70 | # Г.Димитрова,д.24 офис | # Чехолин С.И.385 | # Ком-быт | # 0,969 |
| # 71 | # Г.Димитрова,д.24 офис потери | # Павлова Н.Н. 374 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 72 | # Г.Димитрова,д.24 офис потери | # Чехолин С.И.385 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 73 | # Г.Димитрова,д.24 секции Е и Ж. | # Правград Т | # Население | # 69,063 |
| # 74 | # Г.Димитрова,Е ;Ж и Жа потери гвс | # Правград Т | # Население | # 1,250 |
| # 75 | # Г.Попова 10,ж.д.гвс | # Правград Т | # Население | # 23,154 |
| # 76 | # Г.Попова 10,ж.д.от. | # Правград Т | # Население | # 107,505 |
| # 77 | # Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.от. | # Правград Т | # Население | # 55,982 |
| # 78 | # Г.Попова 10к.1,1993г.ж.д.гвс | # Правград Г | # Население | # 17,346 |
| # 79 | # Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.от. | # Правград Т | # Население | # 59,109 |
| # 80 | # Г.Попова 10к.2,1993г.ж.д.гвс | # Правград Г | # Население | # 16,235 |
| # 81 | # Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.от. | # Правград Т | # Население | # 37,879 |
| # 82 | # Г.Попова 14/1,ж.д.1987г.гвс | # Правград Г | # Население | # 4,448 |
| # 83 | # Г.Попова 16,ж.д.1982г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 14,984 |
| # 84 | # Г.Попова 16,ж.д.1982г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 123,082 |
| # 85 | # Г.Попова 18,ж.д.1990г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 14,900 |
| # 86 | # Г.Попова 18,ж.д.1990г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 60,440 |
| # 87 | # Г.Попова 18к.1,ж,д,1991г.от. | # Правград Т | # Население | # 94,447 |
| # 88 | # Г.Попова 18к.1,ж.д.1991г.гвс | # Правград Г | # Население | # 18,623 |
| # 89 | # Г.Попова 18к.2,ж,д,1989г.от. | # Правград Т | # Население | # 126,802 |
| # 90 | # Г.Попова 18к.2,ж.д.1989г.гвс | # Правград Г | # Население | # 19,908 |
| # 91 | # Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.от. | # Правград Т | # Население | # 60,149 |
| # 92 | # Г.Попова 18кор.3,1994г.ж.д.гвс | # Правград Г | # Население | # 14,770 |
| # 93 | # Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 40,110 |
| # 94 | # Г.Попова 2/1к.2,ж.д.1993г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 3,025 |
| # 95 | # Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 40,933 |
| # 96 | # Г.Попова 2/1к.3,ж.д.1993г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 5,860 |
| # 97 | # Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 40,531 |
| # 98 | # Г.Попова 2/1к.4,ж.д.1993г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 9,075 |
| # 99 | # Г.Попова 20,ж.д.1988г.гвс | # Правград Г | # Население | # 14,128 |
| # 100 | # Г.Попова 20,ж.д.1988г.от. | # Правград Т | # Население | # 86,253 |
| # 101 | # Г.Попова 22,ж.д.1989г.гвс | # Правград Г | # Население | # 13,271 |
| # 102 | # Г.Попова 22,ж.д.1989г.от. | # Правград Т | # Население | # 69,004 |
| # 103 | # Г.Попова 24,ж.д.1987г.гвс | # Правград Г | # Население | # 23,760 |
| # 104 | # Г.Попова 24,ж.д.1987г.от. | # Правград Т | # Население | # 97,842 |
| # 105 | # Г.Попова 28,ж.д.1988г.гвс | # Правград Г | # Население | # 10,274 |
| # 106 | # Г.Попова 28,ж.д.1988г.от. | # Правград Т | # Население | # 86,918 |
| # 107 | # Г.Попова 4,ж.д.1986г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 21,620 |
| # 108 | # Г.Попова 4,ж.д.1986г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 121,483 |
| # 109 | # Г.Попова 5,общ.1988г.гвс | # Правобережье Т | # Население | # 13,933 |
| # 110 | # Г.Попова 5,общ.1988г.от. | # Правобережье Т | # Население | # 39,895 |
| # 111 | # Г.Попова 7,общ.1986г.гвс | # Правобережье Т | # Население | # 7,711 |
| # 112 | # Г.Попова 7,общ.1986г.от. | # Правобережье Т | # Население | # 38,540 |
| # 113 | # Г.Попова 8,ж.д.1984г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 28,469 |
| # 114 | # Г.Попова 8,ж.д.1984г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 123,436 |
| # 115 | # Г.Попова 9,общ.1986г.гвс | # Правобережье Т | # Население | # 13,561 |
| # 116 | # Г.Попова 9,общ.1986г.от. | # Правобережье Т | # Население | # 47,470 |
| # 117 | # Г.Попова, ж.д.стр. | # ЗАО ПИК-Запад715 | # Население | # 195,804 |
| # 118 | # Г.Попова,10 потери гвс | # Правград Т | # Население | # 1,501 |
| # 119 | # Г.Попова,д.10 ж.д. потери | # Правград Т | # Население | # 1,085 |
| # 120 | # Г.Попова,д.10 корп.1 офис | # Экопрогресс 233 | # Ком-быт | # 0,288 |
| # 121 | # Г.Попова,д.10 корп.1 офис от | # Экопрогресс 233 | # Ком-быт | # 2,160 |
| # 122 | # Г.Попова,д.11/1 маг."Любимый" | # Корнеева М.А. Т | # Ком-быт | # 2,235 |
| # 123 | # Г.Попова,д.11/1 нежилое помещение | # Хлебокомбинат Т | # Ком-быт | # 2,029 |
| # 124 | # Г.Попова,д.11/2 библиотека | # ЦБС 32 Т | # Ком-быт | # 8,734 |
| # 125 | # Г.Попова,д.13 2-я очередь строительства | # Правград Т | # Ком-быт | # 2,805 |
| # 126 | # Г.Попова,д.13 встроенные помещения | # Правград Т | # Ком-быт | # 5,439 |
| # 127 | # Г.Попова,д.13 потери | # Правград Т | # Ком-быт | # 0,504 |
| # 128 | # Г.Попова,д.14/1 аптека | # Калугафармация | # Ком-быт | # 0,467 |
| # 129 | # Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" | # Грехов Э.Д.276 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 130 | # Г.Попова,д.14/1 маг."Мясное ассорти" | # Грехов Э.Д.276 | # Ком-быт | # 0,225 |
| # 131 | # Г.Попова,д.14/1 ОПС | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 1,486 |
| # 132 | # Г.Попова,д.14/1 ОПС | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 0,191 |
| # 133 | # Г.Попова,д.16 аптека | # Богомолова М.687 | # Ком-быт | # 0,048 |
| # 134 | # Г.Попова,д.16 аптека | # Богомолова М.687 | # Ком-быт | # 0,581 |
| # 135 | # Г.Попова,д.16, маг.пром.тов. от. | # Левчаков М.В.221 | # Ком-быт | # 0,401 |
| # 136 | # Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. | # Свирин А. В. 104 | # Ком-быт | # 0,086 |
| # 137 | # Г.Попова,д.16,кв.110 нежилое пом. | # Свирин А. В. 104 | # Ком-быт | # 0,606 |
| # 138 | # Г.Попова,д.16,маг. пром.товар. гвс | # Левчаков М.В.221 | # Ком-быт | # 0,077 |
| # 139 | # Г.Попова,д.18,филиал | # Гор.больн.5 36 Т | # Ком-быт | # 5,535 |
| # 140 | # Г.Попова,д.18,филиал гвс | # Гор.больн.5 36 Г | # Ком-быт | # 1,685 |
| # 141 | # Г.Попова,д.2/1,к.3 нежилое помещение | # Гожин В. В. Т | # Ком-быт | # 9,659 |
| # 142 | # Г.Попова,д.2/1,к.4 нежилое помещение | # Гожин В. В. Т | # Ком-быт | # 8,616 |
| # 143 | # Г.Попова,д.2/1,корп.1 ДШИ N7 от | # ДШИ N7 198 | # Ком-быт | # 9,367 |
| # 144 | # Г.Попова,д.22,офис | # Орлова Ю.А. Т | # Ком-быт | # 0,954 |
| # 145 | # Г.Попова,д.26 Магнит | # ЗАО ТАНДЕР Т | # Ком-быт | # 4,181 |
| # 146 | # Г.Попова,д.26 парикмахерская | # Морозова Т. В. Т | # Ком-быт | # 1,386 |
| # 147 | # Г.Попова,д.3 баня-сауна от | # Ефимкин 365 | # Ком-быт | # 1,992 |
| # 148 | # Г.Попова,д.3 баня-сауна гвс | # Ефимкин 365 | # Ком-быт | # 3,611 |
| # 149 | # Г.Попова,д.3 КСК Рубин потери | # ООО Пульсар Т | # Ком-быт | # 0,536 |
| # 150 | # Г.Попова,д.3 КСК"Рубин" | # ООО Пульсар Т | # Ком-быт | # 41,675 |
| # 151 | # Г.Попова,д.30,д/к"Бережок" от | # ЦРР"Детство"33Т | # Ком-быт | # 56,527 |
| # 152 | # Г.Попова,д.30,д/к"Бережок" гвс | # ЦРР"Детство" 33Г | # Ком-быт | # 61,359 |
| # 153 | # Г.Попова,д.30,д/к"улыбка" от | # ЦРР"Детство"33Т | # Ком-быт | # 56,527 |
| # 154 | # Г.Попова,д.30,д/к"Улыбка" гвс | # ЦРР"Детство" 33Г | # Ком-быт | # 14,609 |
| # 155 | # г.Попова,д.5 ,ДШИ 7 от | # ДШИ N7 198 | # Ком-быт | # 4,397 |
| # 156 | # Г.Попова,д.5,ДШИ 7 гвс | # ДШИ N7 198 | # Ком-быт | # 0,178 |
| # 157 | # Г.Попова,д.5,УССиА гвс | # УМВД 155 | # Ком-быт | # 0,019 |
| # 158 | # Г.Попова,д.5,УССиА от | # УМВД 155 | # Ком-быт | # 2,596 |
| # 159 | # Г.Попова,д.8 маг.продовольств. от. | # ООО "Мозаика" 42 | # Ком-быт | # 2,881 |
| # 160 | # Г.Попова,д.8 маг.продовольств.гвс | # ООО "Мозаика" 42 | # Ком-быт | # 1,609 |
| # 161 | # Г.Попова,д.8 магазин | # ПРОДО-Маркет 57 | # Ком-быт | # 1,678 |
| # 162 | # Г.Попова,д.9 электросвязь | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 2,474 |
| # 163 | # Г.Попова,д2/1,стр.4 "Пятерочка" | # ИКС 5 Недвиж. Т | # Ком-быт | # 17,015 |
| # 164 | # Гараж на 5 автомобилей | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 7,298 |
| # 165 | # д.Рождествено, домик | # Агр. колледж Т | # Ком-быт | # 0,856 |
| # 166 | # Детско-подростк.клуб"Правобережье" | # Содружество 67Т | # Ком-быт | # 5,659 |
| # 167 | # Димитрова 4,ж.д.1986г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 6,050 |
| # 168 | # Димитрова 4,ж.д.1986г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 62,990 |
| # 169 | # Димитрова,д.4 магазин | # Колобова Т.К. Т | # Ком-быт | # 1,365 |
| # 170 | # Здание реагентн.х-ва | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 24,598 |
| # 171 | # Корпус утил.отходов потери до счетч. | # ООО"КАМА-ЮГ" 40 | # Ком-быт | # 0,881 |
| # 172 | # Лаборат.корп. | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 16,715 |
| # 173 | # Ледовая Арена | # ДЮСШ"Космос"205 | # Ком-быт | # 214,200 |
| # 174 | # Ледовая Арена гвс | # ДЮСШ"Космос"205 | # Ком-быт | # 24,517 |
| # 175 | # Ледовая Арена потери в сетях | # ДЮСШ"Космос"205 | # Ком-быт | # 0,496 |
| # 176 | # Мех.участок N1 | # ООО"Комбимет.Т | # Ком-быт | # 3,375 |
| # 177 | # Механ.мастерская | # МСУ N7 Знерг.Т | # Ком-быт | # 6,636 |
| # 178 | # Насосная станция П-подъема | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 22,777 |
| # 179 | # Научно-произв.корп.3Б | # ОАО"НИИМЭТ" Т | # Ком-быт | # 37,578 |
| # 180 | # научно произв. кор.зб потери | # ОАО"НИИМЭТ" Т | # Ком-быт | # 1,789 |
| # 181 | # потери д. 802 | # ЗАО"СУ-155"802 | # Население | # 52,173 |
| # 182 | # Потери к 803 договору | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 41,408 |
| # 183 | # Правобережье,корп.10 ж.ч. | # ЗАО"СУ-155"802 | # Население | # 113,257 |
| # 184 | # Правобережье,корп.10 не ж.ч. | # ЗАО"СУ-155"802 | # Население | # 6,662 |
| # 185 | # Правобережье,корп.79 ж.ч. | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 113,257 |
| # 186 | # Правобережье,корп.79 не ж.ч. | # ЗАО"СУ-155" 803 | # Население | # 6,662 |
| # 187 | # Пристройка | # Полимеризол. Т | # Ком-быт | # 1,680 |
| # 188 | # Произв.корлус,2 блок "А" | # ООО"Комбимет.Т | # Ком-быт | # 64,177 |
| # 189 | # ПС ЦТП 1 Правград | # Правград Г | # Население | # 117,075 |
| # 190 | # ПС ЦТП 2 Жилфонд | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 154,959 |
| # 191 | # ПС ЦТП 2 Правград | # Правград Г | # Население | # 124,296 |
| # 192 | # ПС ЦТП 3 Жилфонд | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 134,307 |
| # 193 | # ПС ЦТП 3 Правград | # Правград Г | # Население | # 34,844 |
| # 194 | # Ромод.1 Школа 50 от | # Отд20Шк.50 26 | # Ком-быт | # 114,703 |
| # 195 | # Ромод.1,Школа 50 гвс | # Отд20Шк.50 26 | # Ком-быт | # 17,615 |
| # 196 | # Санузел участка ЛОИ | # ООО"Комбимет.Т | # Ком-быт | # 0,424 |
| # 197 | # Сиреневый б.,д.4,3-4 бл. от. | # ТСЖ Сирен.б.4,Т | # Население | # 28,381 |
| # 198 | # Сиреневый б.,д.4,5-6 бл. от. | # ТСЖ Сирен.б.4,Т | # Население | # 28,381 |
| # 199 | # Сиреневый б.,д.4,7-8 бл. от. | # ТСЖ Сирен.б.4,Т | # Население | # 36,074 |
| # 200 | # Сиреневый б.4,3-4 блок-секция гвс | # ТСЖ Сирен.б.4,Г | # Население | # 15,026 |
| # 201 | # Сиреневый б.4,5-6 блок-секция гвс | # ТСЖ Сирен.б.4,Г | # Население | # 15,162 |
| # 202 | # Сиреневый б.4,7-8 блок-секция гвс | # ТСЖ Сирен.б.4,Г | # Население | # 15,194 |
| # 203 | # Сиреневый бульвар 6 к.1 от. потери | # Гигант-Сервис Т | # Население | # 0,462 |
| # 204 | # Сиреневый бульвар 6 к.1 гвс потери | # Гигант-Сервис Г | # Население | # 0,486 |
| # 205 | # Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.от. | # Гигант-Сервис Т | # Население | # 40,599 |
| # 206 | # Сиреневый бульвар 6к.1,ж.д.гвс | # Гигант-Сервис Г | # Население | # 40,368 |
| # 207 | # Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.от. | # Правград Т | # Население | # 108,972 |
| # 208 | # Сиреневый бульвар 8,ж.д.1995г.гвс | # Правград Г | # Население | # 17,582 |
| # 209 | # Сиреневый бульвар,18 потери до сч. | # ТСЖСирен.бТ | # Ком-быт | # 1,084 |
| # 210 | # Сиреневый бульвар,4 блок 5-6 потери оте | # ТСЖ Сирен.б.4,Т | # Население | # 0,377 |
| # 211 | # Сиреневый бульвар,4 ,3-4 бл. потери от. | # ТСЖ Сирен.б.4,Т | # Население | # 0,514 |
| # 212 | # Сиреневый бульвар,4 3-4 бл потери от. | # ТСЖ Сирен.б.4,Т | # Население | # 0,514 |
| # 213 | # Сиреневый бульвар,д.18 гвс | # ТСЖСирен.бГ | # Население | # 28,359 |
| # 214 | # Сиреневый бульвар,д.18 отопление | # ТСЖСирен.бТ | # Население | # 63,215 |
| # 215 | # Склад | # Полимеризол. Т | # Ком-быт | # 2,102 |
| # 216 | # Склад баллонов | # ЗАО Коралл Т | # Ком-быт | # 24,201 |
| # 217 | # Склад готовой продукции | # Полимеризол. Т | # Ком-быт | # 3,429 |
| # 218 | # Служба технической эксплуатации | # ООО"Комбимет.Т | # Ком-быт | # 1,570 |
| # 219 | # Сооруж.для повт.исп.пром.воды | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 2,293 |
| # 220 | # Спартака 3,ж.д.1985г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 13,045 |
| # 221 | # Спартака 3,ж.д.1985г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 124,905 |
| # 222 | # Спартака 5,ж.д.1985г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 13,423 |
| # 223 | # Спартака 5,ж.д.1985г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 87,244 |
| # 224 | # Спартака 9,ж.д.1987г.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 17,582 |
| # 225 | # Спартака 9,ж.д.1987г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 128,590 |
| # 226 | # Спартака,5 магазин | # Мартвых И.В. Т | # Ком-быт | # 1,917 |
| # 227 | # Станция биолог.очистки сточных вод | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 0,889 |
| # 228 | # Тульское шоссе,18 Завод (гвс) | # Вольво-Восток | # Ком-быт | # 511,326 |
| # 229 | # Тульское шоссе,18 Завод (от.,вент.) | # Вольво-Восток | # Ком-быт | # 2165,282 |
| # 230 | # Тульское шоссе,18 Завод (технология) | # Вольво-Восток | # Ком-быт | # 2188,473 |
| # 231 | # Тульское шоссе,18 Завод,потери до счетч. | # Вольво-Восток | # Ком-быт | # 35,804 |
| # 232 | # Участок ЛОИ | # ООО"Комбимет.Т | # Ком-быт | # 8,851 |
| # 233 | # Участок подготовки лент | # ООО"Комбимет.Т | # Ком-быт | # 6,768 |
| # 234 | # ФОК потери | # КГУим.К.З.Ц.168 | # Ком-быт | # 1,965 |
| # 235 | # ФОК с плавательным бассейном | # КГУим.К.З.Ц.168 | # Ком-быт | # 155,856 |
| # 236 | # Фок с плавательным бассейном | # КГУим.К.З.Ц.168 | # Ком-быт | # 106,984 |
| # 237 | # Фомушина 10,ж.д. (стр.8А) | # УК Управдом | # Население | # 67,818 |
| # 238 | # Фомушина 10,ж.д. (стр.8А) | # УК Управдом | # Население | # 100,908 |
| # 239 | # Фомушина 10,ж.д. (стр.8В) | # УК Управдом | # Население | # 142,690 |
| # 240 | # Фомушина 10,ж.д. (стр.8В) | # УК Управдом | # Население | # 77,897 |
| # 241 | # Фомушина 10,ж.д. (стр.8Д) | # УК Управдом | # Население | # 73,255 |
| # 242 | # Фомушина 10,ж.д. (стр.8Д) | # УК Управдом | # Население | # 51,391 |
| # 243 | # Фомушина 10корп.1,ж.д. | # УК Управдом | # Население | # 105,814 |
| # 244 | # Фомушина 10корп.1,ж.д. | # УК Управдом | # Население | # 199,076 |
| # 245 | # Фомушина 2,ж.д. (стр.35) | # УК Управдом | # Население | # 269,980 |
| # 246 | # Фомушина 2,ж.д. (стр.35) | # УК Управдом | # Население | # 119,717 |
| # 247 | # Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9Б) | # УК Управдом | # Население | # 57,542 |
| # 248 | # Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9А) | # УК Управдом | # Население | # 57,542 |
| # 249 | # Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9А) | # УК Управдом | # Население | # 103,769 |
| # 250 | # Фомушина 8 к.1,ж.д. (стр.9Б) | # УК Управдом | # Население | # 103,769 |
| # 251 | # Фомушина 8,ж.д. (стр.12) | # УК Управдом | # Население | # 67,818 |
| # 252 | # Фомушина 8,ж.д. (стр.12) | # УК Управдом | # Население | # 101,158 |
| # 253 | # Фомушина,д.8 пом.1 Мешков М.Ю. | # УК Управдом | # Ком-быт | # 0,632 |
| # 254 | # Фтораторная | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 6,999 |
| # 255 | # Хлораторная | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 18,733 |
| # 256 | # Школа50,бассейн | # Отд20Шк.50 26 | # Ком-быт | # 12,203 |
| # 257 | # Энергетиков 35,ж.д.1982г.гвс | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 1,865 |
| # 258 | # Энергетиков 35,ж.д.1982г.от. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 9,751 |
| # 259 | # Энергетиков,35 гараж | # 1ОФПС 39 Г | # Ком-быт | # 1,980 |
| # 260 | # Энергетиков,35 манеж от потери | # 1ОФПС 52 Т | # Ком-быт | # 0,783 |
| # 261 | # Энергетиков,35 ПЧ-69 душевая | # 1ОФПС 39 Г | # Ком-быт | # 1,934 |
| # 262 | # Энергетиков,35 ПЧ-69 санузел | # 1ОФПС 39 Г | # Ком-быт | # 0,143 |
| # 263 | # Энергетиков,35,манеж от | # 1ОФПС 52 Т | # Ком-быт | # 19,179 |
| # 264 | # Энергетиков,35,пожарная часть | # 1ОФПС 39 Т | # Ком-быт | # 16,188 |
| # 265 | # Энергетиков,35,ПЧ-69 кухня | # 1ОФПС 39 Г | # Ком-быт | # 1,492 |
| # 266 | # Энергетиков,9стр.1 от | # Полимеризол. Т | # Ком-быт | # 3,267 |

# Таблица 1.10 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Аэропортовская, в/ч 15506 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Аэропорт.1 ,стр.1-произ.маст. | # Благовещенский А | # Ком-быт | # 2,617 |
| # 2 | # Аэропорт.1 ,стр.1-произ.мастер. | # Майорова Л.А.422 | # Ком-быт | # 8,444 |
| # 3 | # Аэропортовская, 1 -ж. д. 1975г. | # Правобережье Т | # Население | # 64,745 |
| # 4 | # Аэропортовская, 10-ж. д. 1986г. | # Правобережье Т | # Население | # 3,912 |
| # 5 | # Аэропортовская, 11 -ж. д. 1986г. | # Правобережье Т | # Население | # 3,896 |
| # 6 | # Аэропортовская, 12-ж. д. 1985г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 109,247 |
| # 7 | # Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.от | # Правобережье Т | # Население | # 140,298 |
| # 8 | # Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.гвс | # Правобережье Т | # Население | # 18,478 |
| # 9 | # Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт.гвс | # Правобережье Т | # Население | # 12,050 |
| # 10 | # Аэропортовская, 14-ж. д. 1996г.5эт.от | # Правобережье Т | # Население | # 170,703 |
| # 11 | # Аэропортовская ,2-ж. д. 1974г. | # Правобережье Т | # Население | # 28,667 |
| # 12 | # Аэропортовская,9-ж.д.1970г. | # Правобережье Т | # Население | # 28,795 |
| # 13 | # Гараж | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 29,478 |
| # 14 | # Дом собаководов | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 2,536 |
| # 15 | # Казарма | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 26,182 |
| # 16 | # КПП-2 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 10,092 |
| # 17 | # КПП1 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 2,111 |
| # 18 | # Отдел механизации | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 40,117 |
| # 19 | # ПС в/ч Аэропорт. | # Правобережье Г | # Население | # 0,000 |
| # 20 | # Санчасть | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 10,979 |
| # 21 | # Солдатская чайная | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 5,490 |
| # 22 | # Столярный цех | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 34,457 |
| # 23 | # Тех.домик | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 9,290 |
| # 24 | # УООВП | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 12,246 |
| # 25 | # Хранилище 2 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 39,982 |
| # 26 | # Хранилище 3 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 43,830 |
| # 27 | # Хранилище 4 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 19,006 |
| # 28 | # Хранилище 5 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 25,600 |
| # 29 | # Хранилище 6 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 36,072 |
| # 30 | # Хранилище 7 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 58,961 |
| # 31 | # Хранилище 8 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 38,788 |
| # 32 | # Хранилище 9 | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 26,375 |
| # 33 | # Штаб | # ОАО"РЭУ"545Т | # Ком-быт | # 37,584 |

# Таблица 1.11 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Бауконурская, 11 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Байкануровская,9 пож. депо потери отопле | # ЦУКС МЧС по К. Т | # Ком-быт | # 3,229 |
| # 2 | # Байконур,1-7 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 110,697 |
| # 3 | # Байконур,1-7 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 11,306 |
| # 4 | # Байконур,3-жил.дом Г | # ТСЖ"Байконур,3"Г | # Население | # 29,234 |
| # 5 | # Байконур,3 жил .дом Т | # ТСЖ"Байконур,3"Т | # Население | # 56,536 |
| # 6 | # Байконур,3 потери Г | # ТСЖ"Байконур,3"Г | # Население | # 0,005 |
| # 7 | # Байконур,3 потери Т | # ТСЖ"Байконур,3"Т | # Население | # 1,150 |
| # 8 | # Байконур,5-9 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 18,743 |
| # 9 | # Байконур,5-9эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 142,500 |
| # 10 | # Байконуровская,9 пож.д. потери гвс | # ЦУКС МЧС по К. Г | # Ком-быт | # 2,934 |
| # 11 | # Байконурская,9-пож.депо с уч.центром | # ЦУКС МЧС по К. Г | # Ком-быт | # 22,344 |
| # 12 | # Байконурская,9-пож.депо | # ЦУКС МЧС по К. Т | # Ком-быт | # 106,506 |
| # 13 | # Звездная 2,10эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 5,355 |
| # 14 | # Звездная 2,10эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 51,072 |
| # 15 | # Звездная 29 1 ввод+ гвс потери гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 5,041 |
| # 16 | # Звездная 4,10эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 7,438 |
| # 17 | # Звездная 4,10эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 48,980 |
| # 18 | # Звездная 6,7эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 10,413 |
| # 19 | # Звездная 6,7эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 81,503 |
| # 20 | # Звездная, 1-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 8,034 |
| # 21 | # Звездная, 1-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 106,215 |
| # 22 | # Звездная, 11-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 6,843 |
| # 23 | # Звездная, 11 -9эт.жил .дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 104,494 |
| # 24 | # Звездная, 12-10 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 5,653 |
| # 25 | # Звездная ,12-1 0эт.жил. дом-от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 50,023 |
| # 26 | # Звездная, 12-магазин | # ООО"Сигаро" Г | # Ком-быт | # 0,997 |
| # 27 | # Звездная, 12 магазин | # ООО "Сигаро" Т | # Ком-быт | # 5,553 |
| # 28 | # Звездная, 13-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 5,355 |
| # 29 | # Звездная, 13-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 104,097 |
| # 30 | # Звездная, 13-магазин | # Изотова Г.А. | # Ком-быт | # 1,158 |
| # 31 | # Звездная, 14-7 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 80,921 |
| # 32 | # Звездная, 14-7 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 2,976 |
| # 33 | # Звездная, 15-жил.дом гвс | # ТСЖ"Звездн,15"Г | # Ком-быт | # 8,501 |
| # 34 | # Звездная, 15-жил.дом от | # ТСЖ"Звездн.15"Т | # Ком-быт | # 38,694 |
| # 35 | # Звездная, 15-магазин гвс | # ТСЖ"Звездн,15"Г | # Ком-быт | # 0,319 |
| # 36 | # Звездная, 15 магазин от | # ТСЖ"Звездн.15"Т | # Ком-быт | # 7,114 |
| # 37 | # Звездная, 18а-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 3,793 |
| # 38 | # Звездная, 18а-9эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 90,244 |
| # 39 | # Звездная, 19-9 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 103,209 |
| # 40 | # Звездная, 19-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 14,579 |
| # 41 | # Звездная, 19"А"-10эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 58,575 |
| # 42 | # Звездная,19,"А"-10эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 27,073 |
| # 43 | # Звездная,19к.1-ДШИN6 | # ДШИ№6 Г | # Ком-быт | # 1,181 |
| # 44 | # Звездная,19к.1-ДШИ№6 | # ДШИ N 6 Т | # Ком-быт | # 7,640 |
| # 45 | # Звездная ,2-врачебная амбулатория | # ГБУЗ"Город.пол.Т | # Ком-быт | # 12,902 |
| # 46 | # Звездная ,2-врачебная амбулатория | # ГБУЗ"Город.пол.Г | # Ком-быт | # 0,958 |
| # 47 | # Звездная ,2-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 1,095 |
| # 48 | # Звездная ,20-жил .дом гвс | # ОАО"Славянка1822 | # Население | # 23,504 |
| # 49 | # Звездная ,20-жил .дом от | # ОАО"Славянка1822 | # Население | # 68,720 |
| # 50 | # Звездная,21-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 11,306 |
| # 51 | # Звездная,21-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 105,339 |
| # 52 | # Звездная,22-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 5,058 |
| # 53 | # Звездная ,22-9эт.жил .дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 103,701 |
| # 54 | # Звездная,28-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 8,034 |
| # 55 | # Звездная ,28-9эт.жил .дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 105,139 |
| # 56 | # Звездная,29-9 эт.ж/дом/1ввод от.+весьГВС | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 67,238 |
| # 57 | # Звездная,29-9эт.ж/дом(1 ввод) | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 93,587 |
| # 58 | # Звездная ,29-жил .дом/2-ой ввод отопление/ | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 93,587 |
| # 59 | # Звездная ,29 1-й ввод потери отопл | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 2,563 |
| # 60 | # Звездная,29 2-й ввод потери отопол. | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 2,563 |
| # 61 | # Звездная,3-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 13,388 |
| # 62 | # Звездная,3-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 156,964 |
| # 63 | # Звездная,3-нежилое помещение | # Лифтремстрой Т | # Ком-быт | # 0,721 |
| # 64 | # Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 | # ООО"ЖРЭУ-16"кон. | # Ком-быт | # 0,929 |
| # 65 | # Звездная,5-9 эт.жил .дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 8,034 |
| # 66 | # Звездная,5-9 эт.жил.дос от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 105,875 |
| # 67 | # пл.Первых Космонавтов,6-7эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 71,589 |
| # 68 | # пл.Первых Космонавтов,6-7 эт.жил гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 4,463 |
| # 69 | # ПСБайкон.11-ЖРЭУ-16 | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 537,575 |
| # 70 | # ПС Байкон.11-Московск.округ | # ООО Москов.округ | # Население | # 43,668 |

# Таблица 1.12 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Баррикад, 181 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,181 | # Дезинф.станц 311 | # Ком-быт | # 11,392 |
| # 2 | # Баррикад,181-пристройка к гаражу | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 7,177 |
| # 3 | # Баррикад,181-проходная | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 0,709 |
| # 4 | # Баррикад,181-центр гигиены и эпид. | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 49,333 |
| # 5 | # Барррикад,181-спецкорпус | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 55,512 |

# Таблица 1.13 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Беговая, 15 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Аненки,д.3 Мерцен потери | # Ташир Фонд 440 | # Ком-быт | # 13,823 |
| # 2 | # Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" | # Ташир Фонд 440 | # Ком-быт | # 40,688 |
| # 3 | # Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" | # Ташир Фонд 440 | # Ком-быт | # 40,582 |
| # 4 | # Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потер | # ДЮСШАннен94Г | # Ком-быт | # 4,812 |
| # 5 | # Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" поте | # ДЮСШАннен94Т | # Ком-быт | # 1,305 |
| # 6 | # Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" | # ДЮСШАннен94Т | # Ком-быт | # 59,218 |
| # 7 | # Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" | # ДЮСШАннен94Г | # Ком-быт | # 14,949 |
| # 8 | # Беговая,д.11 пом.бывшего коровника | # Ефременко 458 | # Ком-быт | # 2,630 |
| # 9 | # Беговая,д.11 пом.бывшего коровника | # Ефременко 458 | # Ком-быт | # 0,207 |
| # 10 | # Гараж | # Конно-сп.ш115Т | # Ком-быт | # 6,654 |
| # 11 | # Гараж | # Конно-сп.ш115Г | # Ком-быт | # 1,193 |
| # 12 | # Гор.бор МУ Приют "Мечта" от | # Приют"Мечта" 21Т | # Ком-быт | # 31,663 |
| # 13 | # Гор.бор МУ Приют "Мечта" гвс | # Приют"Мечта"21Г | # Ком-быт | # 14,286 |
| # 14 | # Гост."Спутник" отопление | # ДЮСШАннен.733Т | # Ком-быт | # 55,721 |
| # 15 | # Гост."Спутник"(Аненки) | # ДЮСШАннен733Г | # Ком-быт | # 20,357 |
| # 16 | # Ипподромная 11,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 10,240 |
| # 17 | # Ипподромная 11,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 35,415 |
| # 18 | # Ипподромная 8,ж.д.гвс | # Ну Ипподр.8 486 | # Население | # 1,951 |
| # 19 | # Ипподромная 8,ж.д.от. | # Ну Ипподр.8 486 | # Население | # 2,281 |
| # 20 | # Ипподромная,д.11 нежилое помещение | # Азатханян 464 | # Ком-быт | # 2,473 |
| # 21 | # Ипподромная,д.6 неж.пом. от | # Лозовская Н.С. Т | # Ком-быт | # 12,483 |
| # 22 | # Ипподромная,д.6 нежилые помещения | # Лозовская Н.С. Г | # Ком-быт | # 0,173 |
| # 23 | # Кафе"Спутник" | # ДЮСШАннен733Г | # Ком-быт | # 6,111 |
| # 24 | # Кон-спорт.шк.(манеж) | # Конно-сп.ш115Г | # Ком-быт | # 0,322 |
| # 25 | # Конно-спорт.школа(адм) | # Конно-сп.ш115Т | # Ком-быт | # 4,685 |
| # 26 | # Конно-спорт/манеж/ | # Конно-сп.ш115Т | # Ком-быт | # 21,074 |
| # 27 | # Лечебный корпус | # ОАОКТЗ 578Т | # Ком-быт | # 19,926 |
| # 28 | # Лечебный корпус | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 13,814 |
| # 29 | # п.Аненки(лимонарий) | # Теплосеть 441 | # Ком-быт | # 30,331 |
| # 30 | # ПС ВДСХ Беговая 15 ГУП | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 4,632 |
| # 31 | # С/п"Сокол",бани | # ДомСтройИнв.461Т | # Ком-быт | # 19,230 |
| # 32 | # С/п"Сокол",бани | # ДомСтройИнв.461Г | # Ком-быт | # 10,415 |
| # 33 | # Сокол,бассейн | # ОАОКТЗ 578Т | # Ком-быт | # 26,633 |
| # 34 | # Сокол,бассейн | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 89,369 |
| # 35 | # Сокол,кладовая и овощехр. | # ОАОКТЗ 578Т | # Ком-быт | # 0,698 |
| # 36 | # Сокол,клуб-столовая | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 30,524 |
| # 37 | # Сокол,клуб-столовая | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 39,937 |
| # 38 | # Сокол,медпункт | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 5,379 |
| # 39 | # Сокол,медпункт | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 0,485 |
| # 40 | # Сокол,Переход в леч.корп. | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 6,248 |
| # 41 | # Сокол,сп.корп.2 | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 8,738 |
| # 42 | # Сокол,сп.корп.3 | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 16,151 |
| # 43 | # Сокол,сп.корп.4 | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 16,155 |
| # 44 | # Сокол,сп.корпус 2 | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 22,555 |
| # 45 | # Сокол,спал ьн.корп.1 | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 23,059 |
| # 46 | # Сокол,спал ьн.корп.1 | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 9,130 |
| # 47 | # Сокол,спальный корпус N3 | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 1,610 |
| # 48 | # Сокол,спальный корпус N4 | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 2,024 |
| # 49 | # Сокол,суш.шкафы | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 1,004 |
| # 50 | # Сокол ,хозблок | # ОАО КТЗ 578 Т | # Ком-быт | # 15,632 |
| # 51 | # Сокол ,хозблок | # ОАО КТЗ 578 Г | # Ком-быт | # 5,190 |
| # 52 | # Тир-манеж | # ДЮСШАннен732Т | # Ком-быт | # 53,799 |
| # 53 | # Учебно-тренир.компл. гвс | # ДЮСШАннен212Г | # Ком-быт | # 6,694 |
| # 54 | # Учебно-тренир.компл. от | # ДЮСШАннен212Т | # Ком-быт | # 106,911 |

# Таблица 1.14 – Теплопотребление абонетов котельной ОЛ «Белка» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Главный корпус "Белка" | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 21,012 |
| # 2 | # Дача N1 "Белка" | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 6,537 |
| # 3 | # Дача N2 "Белка" | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 6,641 |
| # 4 | # Душ, сауна отопление | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 3,231 |
| # 5 | # Души и подсобные помещения.гвс | # Отд5 Белка288 Г | # Ком-быт | # 48,242 |
| # 6 | # Изолятор "Белка" | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 1,544 |
| # 7 | # Столовая "Белка" | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 1,505 |
| # 8 | # Столовая "Белка" | # Отд5 Белка288 Т | # Ком-быт | # 14,962 |

# Таблица 1.15 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. В.Восстания, 12 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Баррикад,10-жил.дом гвс | # ТСЖ"Баррик.10"Г | # Население | # 4,785 |
|  | # Баррикад,10-жил.дом от. | # ТСЖ"Баррик.10"Т | # Население | # 41,648 |
|  | # Баррикад,10-потери ж.дома от | # ТСЖ"Баррик.10"Т | # Население | # 0,355 |
|  | # Баррикад,10-потери ж.дома гвс | # ТСЖ"Баррик.10"Г | # Население | # 0,203 |
|  | # Баррикад,12-жил.дом гвс | # ТСЖ"Баррик.,12"Г | # Население | # 5,277 |
|  | # Баррикад,12-жил.дом от | # ТСЖ"Баррикад.12Т | # Население | # 19,088 |
|  | # Баррикад,12-потери от | # ТСЖ"Баррикад.12Т | # Население | # 0,162 |
|  | # Баррикад,2-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 15,854 |
|  | # Баррикад,2-9 эт.жолой жом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 115,154 |
|  | # Баррикад,2-нежилое помещение | # ВихоревС.В. Г | # Ком-быт | # 0,167 |
|  | # Баррикад,2 наж.помещение | # ВихоревС.В. Т | # Ком-быт | # 1,521 |
|  | # Баррикад,8-1 оч.жил.дом ТСЖ от | # ТСЖ"Баррикад,8т" | # Население | # 147,760 |
|  | # Баррикад,8-1 оч.жил.дом ТСЖ гвс | # ТСЖ"Баррикад,8г" | # Население | # 32,719 |
|  | # Баррикад,8-библиотека гвс | # ТСЖ"Баррикад,8г" | # Ком-быт | # 0,449 |
|  | # Баррикад,8-библиотека от | # ТСЖ"Баррикад,8т" | # Ком-быт | # 9,613 |
|  | # Баррикад,8-ГВС офисы гвс | # ТСЖ"Баррикад,8г" | # Ком-быт | # 1,263 |
|  | # Баррикад,8-офисы отопл. отпл | # ТСЖ"Баррикад,8т" | # Ком-быт | # 11,882 |
|  | # Баррикад,8 2-я оч.жил.дом от | # ТСЖ"Баррикад,8т" | # Население | # 36,803 |
|  | # Баррикад,8 2-я оч.жил.дом гвс | # ТСЖ"Баррикад,8г" | # Население | # 2,537 |
|  | # Баррикад,8 потери гвс | # ТСЖ"Баррикад,8г" | # Население | # 1,036 |
|  | # Баррикад,8 потери от | # ТСЖ"Баррикад,8т" | # Население | # 1,609 |
|  | # Баумана ,12/17-жил.дом гвс | # ТСЖ"Бауманское"Г | # Население | # 26,433 |
|  | # Баумана ,12/17-жил.дом отоп. | # ТСЖ"Бауманское"т | # Население | # 94,034 |
|  | # Баумана ,12/17-офис Альянс от | # ОАО"Альянс"421 | # Население | # 6,851 |
|  | # Баумана ,12/17-офис Пенс.фон | # Пенсион.фонд 180 | # Население | # 19,751 |
|  | # Баумана ,12/17-Пенс.фонд гвс | # Пенсион.фонд 180 | # Ком-быт | # 0,706 |
|  | # Баумана ,12/17оофис"Альянс"г | # ОАО"Альянс"421 | # Ком-быт | # 0,158 |
|  | # Баумана 3,6эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 0,298 |
|  | # Баумана 3,6эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 27,797 |
|  | # Баумана 3,9эт.ж.д.2оч.гвс | # НПП Союз Г | # Население | # 9,025 |
|  | # Баумана 3,9эт.ж.д.2оч.от. | # НПП Союз Т | # Население | # 53,407 |
|  | # Баумана 3,оф. во 2-ой оч.от. | # НПП Союз Т | # Ком-быт | # 8,809 |
|  | # Баумана 3,оф. во 2-ой оч.гвс | # НПП Союз Г | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # Баумана 4,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 10,469 |
|  | # Баумана 4,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 79,765 |
|  | # Баумана,14 Свято-георг.собор | # Георг.собор Т | # Ком-быт | # 23,796 |
|  | # Баумана,22а-жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 1,515 |
|  | # Баумана,24 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 4,611 |
|  | # Баумана,26 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 5,889 |
|  | # Баумана,26а | # Калугатеплос.441 | # Ком-быт | # 4,929 |
|  | # Баумана,26а-нежилое помещение | # Муниц.архив 162Т | # Ком-быт | # 0,178 |
|  | # Баумана,27 жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 1,541 |
|  | # Баумана,28-гараж,мастерская | # Упр.компл.обсл.Т | # Ком-быт | # 2,815 |
|  | # Баумана,28 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 4,531 |
|  | # Баумана,29 школа | # Отдел-18Шк.13Т | # Ком-быт | # 128,968 |
|  | # Баумана,29 школа N13 | # Отдел-18 Шк.13 Г | # Ком-быт | # 28,306 |
|  | # Баумана,3-магазин"Пионер" | # Пшеничный А.Л337 | # Ком-быт | # 1,048 |
|  | # Баумана,3-офис | # ООО Комс.прав334 | # Ком-быт | # 7,637 |
|  | # Баумана,3 потери отопление | # НПП Союз Т | # Население | # 0,868 |
|  | # Баумана,30-жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 5,143 |
|  | # Баумана,30корп.1 жил.дом от | # Стройсистема Т | # Население | # 39,939 |
|  | # Баумана,30корп.1 жил.дом гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 5,684 |
|  | # Баумана,32-жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 1,757 |
|  | # Баумана,34-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 9,193 |
|  | # Баумана,35 жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 6,466 |
|  | # Баумана,37/39 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 5,636 |
|  | # Баумана,4-магазин | # Аксенов М.В. | # Ком-быт | # 0,970 |
|  | # Баумана,5-жилой дом гвс | # ТСЖ"Баумана,5"г | # Ком-быт | # 3,038 |
|  | # Баумана,5-жилой дом отопл. | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 58,261 |
|  | # Баумана,5-промт.магазин от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,402 |
|  | # Баумана,5-торг. помещение от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 0,822 |
|  | # Баумана,5 2-я оч. отопление потери | # НПП Союз Т | # Население | # 3,312 |
|  | # Баумана,5 2-я оч.потери ГВС | # НПП Союз Г | # Население | # 2,918 |
|  | # Баумана,5 банк потери | # СМП Банк Т | # Ком-быт | # 0,757 |
|  | # Баумана,5 банк потери | # СМП Банк Г | # Ком-быт | # 0,055 |
|  | # Баумана,5 жил.дом потери от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,951 |
|  | # Баумана,5 жил.дом потери гвс | # ТСЖ"Баумана,5"г | # Ком-быт | # 2,532 |
|  | # Баумана,5 маг-н"Обувь" от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,449 |
|  | # Баумана,5 маг.промтоваров от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,408 |
|  | # Баумана,5 офис | # СМП Банк Т | # Ком-быт | # 4,593 |
|  | # Баумана,5 офис | # СМП Банк Г | # Ком-быт | # 0,539 |
|  | # Баумана,5 офис N 1 от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,073 |
|  | # Баумана,5 офис N 3 от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,495 |
|  | # Баумана,5 офис N 4 от | # ТСЖ"Баумана,5"т | # Ком-быт | # 1,142 |
|  | # Баумана,5,2оч.ж.д.гвс | # НПП Союз Г | # Население | # 0,304 |
|  | # Баумана,5,2оч.ж.д.от. | # НПП Союз Т | # Население | # 39,448 |
|  | # Большевиков 1,5эт.ж.д. общ.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 25,635 |
|  | # Большевиков 1,5эт.ж.д.общ.от. | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 48,902 |
|  | # Бол ьшевиков,1-магазин "Продукты" | # Шамаева В.Д. 324 | # Ком-быт | # 1,800 |
|  | # Большевиков,2 ж/дом от | # Стройсистема Т | # Население | # 80,200 |
|  | # Большевиков,3-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 113,994 |
|  | # В,Восстания,1 гаражи,потери | # А/к"энергет"Т | # Ком-быт | # 0,000 |
|  | # В.Восстание,2-жил.дом отопл. | # ТСЖ"В.ВосстаниеТ | # Население | # 84,866 |
|  | # В.Восстания,1-9 э.жилой дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 55,613 |
|  | # В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 7,479 |
|  | # В.Восстания,1-част.гаражи-2 очередь | # А/к"энергет"Т | # Ком-быт | # 0,841 |
|  | # В.Восстания,1 частные гаражи | # А/к"энергет"Т | # Ком-быт | # 0,182 |
|  | # В.Восстания,2-жил.дом гвс | # ТСЖ"В.Вост.2/23г | # Население | # 3,038 |
|  | # В.Восстания,2-офисы гвс | # ТСЖ"В.Вост.2/23г | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # В.Восстания,2-офисы отопл. | # ТСЖ"В.ВосстаниеТ | # Ком-быт | # 10,179 |
|  | # В.Восстания,2-потери от | # ТСЖ"В.ВосстаниеТ | # Население | # 0,293 |
|  | # В.Восстания,2 потери гвс | # ТСЖ"В.Вост.2/23г | # Население | # 0,193 |
|  | # В.Восстания,5 "Росинка" | # ЦРР"Детство"Т | # Ком-быт | # 37,264 |
|  | # В.Восстания,5 д/к"Журавушка" | # ЦРР"Детство" Г | # Ком-быт | # 6,971 |
|  | # В.Восстания,5 д/к"Росинка" | # ЦРР"Детство" Г | # Ком-быт | # 6,124 |
|  | # В.Восстания,5"Журавушка" | # ЦРР"Детство"Т | # Ком-быт | # 41,896 |
|  | # Воронина,11-6 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 94,428 |
|  | # Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 13,162 |
|  | # Воронина,30 д/кN15 "Ракета" | # Отдел-12Д/с"РакГ | # Ком-быт | # 5,291 |
|  | # Воронина,30 "Ракета"-потери | # Отдел-12Д/с"РакТ | # Ком-быт | # 0,279 |
|  | # Воронина,30 Д.сад | # Отдел-12Д/с"РакТ | # Ком-быт | # 54,214 |
|  | # Воронина,30 Д/сад | # Отдел-12Д/с"РакТ | # Ком-быт | # 78,070 |
|  | # Воронина,30 потери гвс хох.бл. | # Отдел-12Д/с"РакГ | # Ком-быт | # 0,382 |
|  | # Воронина,30 хозблок | # Отдел-12Д/с"РакТ | # Ком-быт | # 5,889 |
|  | # Воронина,30 ясли-сад"Ракета" | # Отдел-12Д/с"РакГ | # Ком-быт | # 10,420 |
|  | # Воронина,3О-хозблок | # Отдел-12Д/с"РакГ | # Ком-быт | # 6,747 |
|  | # Гагарина 13,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 87,943 |
|  | # Гагарина 13,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 387,683 |
|  | # Гагарина 8,три оч.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 60,125 |
|  | # Гагарина 8,три оч.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 321,217 |
|  | # Гагарина,1 | # МГЭИ КФ 355 | # Ком-быт | # 1069,235 |
|  | # Гагарина,11 | # Доманов Е.И. Т | # Ком-быт | # 8,329 |
|  | # Гагарина,11 | # НогихО.Ю. 279 | # Ком-быт | # 0,332 |
|  | # Гагарина,11 | # Доманов Е.И. Г | # Ком-быт | # 0,297 |
|  | # Гагарина,11-"Фимиам" | # ООО"Фимиам" Г | # Ком-быт | # 1,899 |
|  | # Гагарина,11 "Фимиам" | # ООО"Фимиам"38 Т | # Ком-быт | # 2,538 |
|  | # Гагарина,11 ж/дом гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 43,074 |
|  | # Гагарина,11 ж/дом от | # Стройсистема Т | # Население | # 246,538 |
|  | # Гагарина,11 кв.12-аптека | # Меркулова О.А294 | # Ком-быт | # 0,702 |
|  | # Гагарина,11 офис | # КАл.отд.№8608 Т | # Ком-быт | # 2,584 |
|  | # Гагарина,13 | # ООО Дженсер-К. Т | # Ком-быт | # 8,699 |
|  | # Гагарина,13 | # ООО Дженсер-К. Г | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # Гагарина,13-магазин,мастерская | # Перцева С.Б.223 | # Ком-быт | # 7,609 |
|  | # Гагарина,13-спорт-озд. | # Игнатов В.В. Г. | # Ком-быт | # 3,068 |
|  | # Гагарина,13-спорт.озд.компл. | # Игнатов В.В. Т | # Ком-быт | # 18,243 |
|  | # Гагарина,13 "Суперболт" | # СвободинА.Н. Т | # Ком-быт | # 4,436 |
|  | # Гагарина,13 б магазин"Звездный" | # ООО"Альянс К" Т | # Ком-быт | # 9,241 |
|  | # Гагарина,13 маг."Лимузин" Т | # Шуралев В. В. Т | # Ком-быт | # 1,872 |
|  | # Гагарина,13 маг."Лимузин" | # Шуралев В.В. Г | # Ком-быт | # 0,213 |
|  | # Гагарина,13 маг."Радиотехник" | # Дубяга И.Н.357 | # Ком-быт | # 4,404 |
|  | # Гагарина,13 маг."Суперболт" | # СвободинА.Н. Г | # Ком-быт | # 0,449 |
|  | # Гагарина,13 маг."Чистюля" | # Поповский В.И. Т | # Ком-быт | # 4,510 |
|  | # Гагарина,13 маг."Чистюля" | # Поповский В.И.Г | # Ком-быт | # 0,449 |
|  | # Гагарина,13 магазин | # Белокрылова Н158 | # Население | # 3,111 |
|  | # Гагарина,13 магазин | # Белокрылова Н.А. | # Население | # 0,032 |
|  | # Гагарина,13"Г" универс.магазин | # ПройдинС.Н. Т | # Ком-быт | # 5,976 |
|  | # Гагарина,13"Г"универс.магазин-потери | # ПройдинС.Н. Т | # Ком-быт | # 0,006 |
|  | # Гагарина,13б-маг."Спорт и мода" | # Козлова Г.А. | # Ком-быт | # 3,389 |
|  | # Гагарина,13б магазин"Звездный" | # ООО"Альянс К" Г | # Ком-быт | # 1,461 |
|  | # Гагарина,3-актовый зал | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 25,799 |
|  | # Гагарина,3-гаражный бокс | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 4,812 |
|  | # Гагарина,3 корп.1 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 89,529 |
|  | # Гагарина,3 пристройка к кор.1 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 6,920 |
|  | # Гагарина,35 Д/с Т | # МБДОУ-116 Т | # Ком-быт | # 30,041 |
|  | # Гагарина,35 Д/сад Г | # МБДОУ-116Г | # Ком-быт | # 8,485 |
|  | # Гагарина,38а жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 30,676 |
|  | # Гагарина,4-офис Г | # ООО Оргидром.Г | # Ком-быт | # 10,953 |
|  | # Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" | # ОООДЖИЭМ-Кап.Г | # Ком-быт | # 2,627 |
|  | # Гагарина,4 офис Т | # ООООрггидро" Т | # Ком-быт | # 92,825 |
|  | # Гагарина,4 потери ГВС | # ОООДЖИЭМ-Кап.Г | # Ком-быт | # 0,399 |
|  | # Гагарина,4 потери отопление | # ОООДЖИЭм-кап.Т | # Ком-быт | # 0,760 |
|  | # Гагарина,4"ДЖИ ЭМ Капитал" | # ОООДЖИЭм-кап.Т | # Ком-быт | # 43,476 |
|  | # Гагарина,6 общежитие | # ГБОУМГТУ 240Т | # Население | # 90,822 |
|  | # Гагарина,6 общежитие | # ГБОУМГТУ 240 Г | # Население | # 70,140 |
|  | # гагарина,6/47-жил.дом гвс потери | # ОООДом.Мон.510Г | # Население | # 1,788 |
|  | # Гагарина,6/47 жил.дом потери от | # ОООДомМон.510Т | # Население | # 1,303 |
|  | # Гагарина,6а/47-1 оч.ж/дома гвс | # ОООДом.Мон.510Г | # Население | # 0,608 |
|  | # Гагарина,6а/47-1 оч.ж/дома отопл | # ОООДомМон.510Т | # Население | # 40,693 |
|  | # Гагарина,6а/47-2 оч. ж/дома гвс | # ОООДом.Мон.510Г | # Население | # 3,592 |
|  | # Гагарина,6а/47-2 оч.ж/дома отопл. | # ОООДомМон.510Т | # Население | # 56,121 |
|  | # Гагарина,6а/47-3 оч.встр.помещения | # ОООДомМон.510Т | # Ком-быт | # 19,421 |
|  | # Гагарина,6а/47-3 оч.ж/дома отопл. | # ОООДомМон.510Т | # Население | # 51,691 |
|  | # Гагарина,6а/47-3я оч.ж/дома гвс | # ОООДом.Мон.510Г | # Население | # 2,127 |
|  | # Гагарина,6а/47-втор.оч.встроен.помещения | # ОООДомМон.510Т | # Ком-быт | # 17,632 |
|  | # Гагарина,6а/47-офис гвс | # ОООДом.Мон.510Г | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # Гагарина,6а/47-офис отопл. | # ОООДомМон.510Т | # Ком-быт | # 4,954 |
|  | # Гагарина,6а/47 магазин № 1 гвс | # ОООДом.Мон.510Г | # Ком-быт | # 0,584 |
|  | # Гагарина,6а/47 магазин N 2 гвс | # ОООДом.Мон.510Г | # Ком-быт | # 0,584 |
|  | # Гагарина,6а/47 магазин № 2 отопл. | # ОООДомМон.510Т | # Ком-быт | # 4,535 |
|  | # Гагарина,6а/47 магазин № 1 отопл. | # ОООДомМон.510Т | # Ком-быт | # 2,460 |
|  | # Гагарина,8 | # Управдом Т | # Ком-быт | # 10,708 |
|  | # Гагарина,8-"Евро Окна К" | # Яковлев И.В. Т | # Ком-быт | # 0,323 |
|  | # Гагарина,8-мастерские | # Союз художник. Т | # Ком-быт | # 6,069 |
|  | # Гагарина,8 маг-н"Белый дом" | # Рейн И.Э. Т | # Ком-быт | # 7,130 |
|  | # Гагарина,8"а"-жилой дом | # НПП Союз Т | # Население | # 43,667 |
|  | # Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс | # НПП Союз Г | # Население | # 7,479 |
|  | # Гагарина,8а-прод.магазин | # Исаев А. В. Т | # Ком-быт | # 1,767 |
|  | # Гагарина,8а-прод.магазин | # Исаев А. В. Г | # Ком-быт | # 0,314 |
|  | # Гагарина,9-магазин "Оптика" | # Невзоров В.И. Г | # Ком-быт | # 0,236 |
|  | # Гагарина,9 10эт.ж.д.от. | # НПП Союз Т | # Население | # 38,415 |
|  | # Гагарина,9 маг."Оптика" | # Невзоров В.И. Т | # Ком-быт | # 1,551 |
|  | # Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс | # НПП Союз Г | # Население | # 11,966 |
|  | # Георгиевская, 16ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 1,275 |
|  | # Георгиевская,18-51 магазин | # Войнов С.И. | # Ком-быт | # 0,658 |
|  | # Георгиевская, 18ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 79,665 |
|  | # Георгиевская, 19-офис | # Аэрогеология Т | # Ком-быт | # 4,332 |
|  | # Георгиевская ,2/12 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 38,296 |
|  | # Георгиевская ,23 ж/д | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 4,631 |
|  | # Георгиевская ,25-парикмахерская | # ГлобаТ.В. 229 | # Ком-быт | # 0,739 |
|  | # Георгиевская ,25 ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 2,758 |
|  | # Георгиевская,3-встроен.пом. от | # ТСЖ"Георгиев.,3т | # Ком-быт | # 22,072 |
|  | # Георгиевская,3-встроен.пом.гвс | # ТСЖ"Георгиев.,3г | # Ком-быт | # 0,513 |
|  | # Георгиевская,3-ж/дом гвс | # ТСЖ"Георгиев.,3г | # Население | # 20,356 |
|  | # Георгиевская,3-жил.дом от | # ТСЖ"Георгиев.,3г | # Население | # 149,397 |
|  | # Георгиевская,3 жилюдом потери от | # ТСЖ"Георгиев.,3т | # Население | # 1,167 |
|  | # Георгиевская,3 потери гвс | # ТСЖ"Георгиев.,3г | # Население | # 0,909 |
|  | # Георгиевская,39 | # Падин М.М. Т | # Ком-быт | # 91,321 |
|  | # Георгиевская,39-сбербанк | # Кал.отд.8608 Т | # Ком-быт | # 7,253 |
|  | # Георгиевская,41 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 2,758 |
|  | # Георгиевская ,45 ж/д | # Непоср.Управл498 | # Население | # 1,991 |
|  | # Георгиевская,5-жилой дом от | # ТСЖ"Пл.Мира"Т | # Население | # 34,717 |
|  | # Георгиевская,5-жилой дом-гвс | # ТСЖ"Пл.Мира"Г | # Население | # 4,253 |
|  | # Георгиевская,5-офис гвс | # ТСЖ"Пл.Мира"Г | # Ком-быт | # 0,417 |
|  | # Георгиевская,5-офис от | # ТСЖ"Пл.Мира"Т | # Ком-быт | # 2,172 |
|  | # Герцена 19а,2эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 0,292 |
|  | # Герцена 19а,2эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 9,818 |
|  | # Герцена,15-Храм Василия Блаженного | # Храм Вас.Бл. 370 | # Ком-быт | # 15,532 |
|  | # Герцена,15-Храм святого Василия Блаж. | # Храм Вас.Бл. 370 | # Ком-быт | # 7,303 |
|  | # Герцена,16-А | # Калуж.УКЦ 364 | # Ком-быт | # 19,097 |
|  | # Герцена,16-гараж БТИ | # КП"БТИ" Т | # Ком-быт | # 8,624 |
|  | # Герцена,16-офис ГИТ | # ГИТ в Кал.олб. Т | # Ком-быт | # 9,930 |
|  | # Герцена,16-офис"БТИ" | # КП"БТИ" Т | # Ком-быт | # 30,357 |
|  | # Герцена,16 А -потери Зао Быт.Серв. | # ЗАО"Быт-Серв.360 | # Ком-быт | # 0,123 |
|  | # Герцена,16 КП "БТИ" | # КП"БТИ" Г | # Ком-быт | # 1,372 |
|  | # Герцена,16 офис потери | # ГИТ в Кал.олб. Т | # Ком-быт | # 0,064 |
|  | # Герцена,16а Арендно-произ.объед.быт.обс | # ЗАО"Быт-Серв.360 | # Ком-быт | # 12,420 |
|  | # Герцена,16а ж/д от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 7,239 |
|  | # Герцена,17-9 эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 302,571 |
|  | # Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 53,545 |
|  | # Герцена,17-магазин | # Гассельблат 262 | # Ком-быт | # 8,390 |
|  | # Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 67,623 |
|  | # Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 3,889 |
|  | # Герцена,19а-стомат.кабинет | # Гуляренко В.В346 | # Ком-быт | # 1,696 |
|  | # Герцена,2/8-5эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 42,259 |
|  | # Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 7,179 |
|  | # Герцена,3-9 эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 137,572 |
|  | # Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 24,828 |
|  | # Герцена,3 маг."Зоренька" | # ООО Зоренька" Т | # Ком-быт | # 11,826 |
|  | # Герцена,3 маг."Зоренька" | # ООО Зоренька Г | # Ком-быт | # 1,831 |
|  | # Герцена,34-потери | # Кал.Аграрн.к. Т | # Ком-быт | # 0,190 |
|  | # Герцена,34 нов.учеб.корп. N 2 | # Кал.Аграрн.к. Т | # Ком-быт | # 49,795 |
|  | # Герцена,34 новый корпус | # Кал.Аграрн.к. Т | # Ком-быт | # 75,304 |
|  | # Герцена,34 спортзал с пищеблоком | # Кал.Аграрн.к. Т | # Ком-быт | # 27,389 |
|  | # Герцена,34 Учебное здание | # Кал.Аграрн.к. Т | # Ком-быт | # 31,870 |
|  | # Герцена,4-5 эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 81,325 |
|  | # Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 20,640 |
|  | # Герцена,4-почта | # Почта России Г | # Ком-быт | # 0,616 |
|  | # Герцена,4 почта | # Почта России Т | # Ком-быт | # 2,057 |
|  | # Герцена,6-9 эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 94,437 |
|  | # Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 14,956 |
|  | # Герценав,16 А потери Калуж.УКЦ | # Калуж.УКЦ 364 | # Ком-быт | # 0,123 |
|  | # Гоголя, 1-Отделение Восстан.Лечен. | # Сан."Лесн.ск. Т | # Ком-быт | # 25,385 |
|  | # Гоголя, 1 -Отделение восстановит.лечен. | # Сан."Лесн.ск."Г | # Ком-быт | # 13,924 |
|  | # Гоголя, 1 жил .дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 12,072 |
|  | # Гоголя ,2-гостиница "Зуль" | # ЗАО"Зуль" Г | # Ком-быт | # 21,573 |
|  | # Гоголя ,2-ресторан | # ОООТЭБРИЗ" 462 | # Ком-быт | # 18,450 |
|  | # Гоголя ,2-ресторан | # ООО"Тебриз" Г | # Ком-быт | # 1,766 |
|  | # Гоголя,2 гост."Зуль" Т | # ЗАО"Зуль" Т | # Ком-быт | # 79,429 |
|  | # Гостинор.пер.,12к.12-маг."Автодебют" | # ООО"Автодебют" Т | # Ком-быт | # 6,620 |
|  | # Гостиноряд.пер.12"Хозтовары" | # ОООСт.торг Т | # Ком-быт | # 0,953 |
|  | # Гостиноряд.пер.2 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 7,751 |
|  | # Гостиноряд.пер.4 ж/дом | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 8,129 |
|  | # Гостиноряд.пер.4 оф.4 | # Казанский В. В. Т | # Ком-быт | # 0,537 |
|  | # Гостиноряд.пер.6/9 ж/дом | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 9,556 |
|  | # Гостинорядскийпер.13-маг."Удачный" | # Алексеев В.А.Т | # Ком-быт | # 4,937 |
|  | # Дарвина,10 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 2,959 |
|  | # Дарвина,10а ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 14,758 |
|  | # Дарвина,12 ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 7,984 |
|  | # Дарвина,16 ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 5,419 |
|  | # Дарвина,18ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 102,914 |
|  | # Дзержинского, 6 магазин"Книги" | # Безбородов В.485 | # Ком-быт | # 0,569 |
|  | # Дзержинского, 1/46-ж/дом-1 оч. от | # ТСЖ"Космос-кварТ | # Население | # 135,238 |
|  | # Дзержинского, 1/46-ж/дом-2 оч. от | # ТСЖ"Космос-кварТ | # Население | # 157,350 |
|  | # Дзержинского, 1/46-жил .дом гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Население | # 41,320 |
|  | # Дзержинского, 1/46-кафе гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,760 |
|  | # Дзержинского,1/46-маг."Жемчуж."гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,180 |
|  | # Дзержинского,1/46-маг."Хозтовары"гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,094 |
|  | # Дзержинского, 1/46-офис гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,417 |
|  | # Дзержинского, 1/46-офис ТСЖ от | # ТСЖ"Космос-кварТ | # Ком-быт | # 0,268 |
|  | # Дзержинского, 1/46 КОНП офис гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,062 |
|  | # Дзержинского, 1 /46 маг-н"Элегант"гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,350 |
|  | # Дзержинского, 1/46 потери от | # ТСЖ"Космос-кварТ | # Население | # 0,041 |
|  | # Дзержинского, 1/46 Упр.Россвяз."от | # ТСЖ"Космос-кварТ | # Ком-быт | # 7,247 |
|  | # Дзержинского,1/46Упр.Россвязь."гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,417 |
|  | # Дзержинского,1/46,м-н"Сантехк."гвс | # ТСЖ"Космос-кварГ | # Ком-быт | # 0,500 |
|  | # Дзержинского, 15-"Сатурн" | # БариноваС.331 | # Ком-быт | # 4,237 |
|  | # Дзержинского,15-41 | # Семенов И.В. Т | # Ком-быт | # 0,598 |
|  | # Дзержинского,15-маг."Евроспорт" | # Соколов В. Р. 387 | # Ком-быт | # 0,555 |
|  | # Дзержинского, 15-магазин "Растем вместе" | # Чекарев В.М. 340 | # Ком-быт | # 1,846 |
|  | # Дзержинского, 15-магазин | # Ильин А.В. 362 | # Ком-быт | # 0,587 |
|  | # Дзержинского,15-магазин"Ивановский т. | # Сероженко В.С. Т | # Ком-быт | # 1,619 |
|  | # Дзержинского, 15-Салон"Ваш любимый сад | # Салон"Ваш люб371 | # Ком-быт | # 0,750 |
|  | # Дзержинского, 15 жил .дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 61,763 |
|  | # Дзержинского, 15 маг-н "Сад и огород" | # ОООАгро-40"348 | # Ком-быт | # 0,402 |
|  | # Дзержинского, 15 маг."Шторы" | # Петрунин А.А.332 | # Ком-быт | # 1,242 |
|  | # Дзержинского, 15а жил .дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 30,991 |
|  | # Дзержинского,17-61 промтоварн.магазин | # Иванова Г.И. 465 | # Ком-быт | # 0,422 |
|  | # Дзержинского, 17-магазин | # Бронникова Т.404 | # Ком-быт | # 0,604 |
|  | # Дзержинского,17-магазин"Мебель" | # Печникова Н.Г. Т | # Ком-быт | # 0,544 |
|  | # Дзержинского, 17-нежилое помещение | # Осипов И.Ю. 439 | # Ком-быт | # 0,958 |
|  | # Дзержинского, 17-овощной магазин | # Новикова В.Т. Т | # Ком-быт | # 1,801 |
|  | # Дзержинского,17-продов.магазин | # Данилова Н.Ю.265 | # Ком-быт | # 1,035 |
|  | # Дзержинского,17-промтоварный магазин | # Полубинск.СИ.401 | # Ком-быт | # 2,416 |
|  | # Дзержинского, 17 жил .дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 64,304 |
|  | # Дзержинского, 17 кв.22 | # Сапичева Ж.В. Т | # Ком-быт | # 0,628 |
|  | # Дзержинского, 17 кв.23 Промтов.магазин | # Бахтиарова Н.258 | # Ком-быт | # 0,417 |
|  | # Дзержинского, 17 кв.41-хоз.магазин | # Лизункова М. 341 | # Ком-быт | # 1,074 |
|  | # Дзержинского,17 кв.43-магазин"Промт." | # Потемкина Л.Ю. Т | # Ком-быт | # 0,441 |
|  | # Дзержинского,17стр.2-офис"Зол .лом бард" | # Новик ИВ.264 | # Ком-быт | # 0,557 |
|  | # Дзержинского,4-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 111,092 |
|  | # Дзержинского,5 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 69,820 |
|  | # Дзержинского,6-магазин"Промтовары" | # Безбородова Т.И. | # Ком-быт | # 0,644 |
|  | # Дзержинского,6 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 68,730 |
|  | # Дзержинского,6 магазин "Гараж" | # ПичуковаЛ.А. Т | # Ком-быт | # 0,731 |
|  | # Добровольского,14 жил.дом | # Стройсистема Т | # Население | # 80,028 |
|  | # Добровольского,22 | # ООО"ТОРНАДО"622 | # Ком-быт | # 3,183 |
|  | # Добровольского,22-офис | # Дуборова Н.А.464 | # Ком-быт | # 1,522 |
|  | # Добровольского,22 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 68,126 |
|  | # Добровольского,24 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 81,214 |
|  | # Добровольского,26-жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 111,038 |
|  | # Добровольского,28 жил.дом. | # ООО Группа Управ | # Население | # 44,006 |
|  | # Добровольского,31-дневной стационар | # Горб.Поликл.5Т | # Ком-быт | # 8,078 |
|  | # Добровольского,31-дневной стационар | # ГорбПоликл.5 Г | # Ком-быт | # 7,036 |
|  | # Добровольского,31 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 62,126 |
|  | # Добровольского,31 мед.колледж | # Мед. колледж 167 | # Ком-быт | # 17,029 |
|  | # Достоевского 35,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 8,077 |
|  | # Достоевского 35,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 47,247 |
|  | # Достоевского,20 | # Фил.ОАОБанк ВТБ | # Ком-быт | # 21,988 |
|  | # Достоевского,22 | # Аристархов Ю.Н.Т | # Ком-быт | # 3,121 |
|  | # Достоевского,22-маг."Мебель России" | # Денисов С.А. | # Ком-быт | # 6,095 |
|  | # Достоевского,22-магазин "Обои" | # Шаронов А.И. Т | # Ком-быт | # 0,779 |
|  | # Достоевского,22-община | # Еврейская общ. Т | # Ком-быт | # 1,147 |
|  | # Достоевского,22"Пицерия",адм.здание | # Красавцев А.И. Т | # Ком-быт | # 1,289 |
|  | # Достоевского,26 база | # МЦ"Резерв Т | # Ком-быт | # 10,103 |
|  | # Достоевского,39-ОАО"ЦентрТелеком" | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 40,717 |
|  | # Достоевского,39 потери | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 0,090 |
|  | # Достоевского,41 | # Автокадры Т | # Ком-быт | # 5,332 |
|  | # Достоевского,41-администр.здание | # ЗАОАвКАМАЗ Т | # Ком-быт | # 1,250 |
|  | # Достоевского,41-администр.здание | # ЗАОАвКАМАЗГ | # Ком-быт | # 2,630 |
|  | # Достоевского,41-магазин | # ЗАОАвКАМАЗ Т | # Ком-быт | # 1,351 |
|  | # Достоевского,41-магазин"Камаз" | # ЗАОАвКАМАЗ Т | # Ком-быт | # 2,513 |
|  | # Достоевского,41-произв.помещение | # ЗАОАвКАМАЗ Т | # Ком-быт | # 3,098 |
|  | # Достоевского,41-проходная | # ЗАОАвКАМАЗ Т | # Ком-быт | # 0,156 |
|  | # Достоевского,41-склад | # ЗАОАвКАМАЗ Т | # Ком-быт | # 35,541 |
|  | # Интерац.пер.2 офис | # ООО"УК"Антик. Т | # Ком-быт | # 1,729 |
|  | # Интернац.пер.2-офис | # ООО"УК"Антикр. Г | # Ком-быт | # 0,373 |
|  | # Интернацион.пер.2 д.10-6 эт.ж.д. гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 3,889 |
|  | # Интернацион.пер.2д.10-6 эт.ж.д.от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 87,869 |
|  | # Интернациональный пер.2-10 Ис | # ООО"Икстлан"282 | # Ком-быт | # 0,129 |
|  | # Интернациональный пер.2-Икстлан | # ООО"Икстлан"282 | # Ком-быт | # 2,818 |
|  | # Карпова,10-1 ввод | # ОООГост.Ока Т | # Ком-быт | # 29,546 |
|  | # Карпова,10 гараж | # ОООГост.Ока Т | # Ком-быт | # 1,175 |
|  | # Карпова,10 гостиница/1 ввод/ | # ООО Гост.Ока Г | # Ком-быт | # 14,826 |
|  | # Карпова,10 гостиница/2 ввод/ | # ОООГост.Ока Т | # Ком-быт | # 30,447 |
|  | # Карпова,13-административное здание | # Полонская Т. Г. Т | # Ком-быт | # 44,718 |
|  | # Карпова,13 АОЗТ"Посейдон" | # ООО Посейдон | # Ком-быт | # 0,889 |
|  | # Карпова,13 потери | # Полонская Т. Г. Т | # Ком-быт | # 0,152 |
|  | # Карпова,13 потери | # ООО Посейдон | # Ком-быт | # 0,451 |
|  | # Карпова,15 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 10,644 |
|  | # Карпова,17 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 12,870 |
|  | # Карпова,19-офис | # ООО"Центрострой" | # Ком-быт | # 0,791 |
|  | # Карпова,19 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 17,152 |
|  | # Карпова,5 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 4,640 |
|  | # Карпова,7 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 5,685 |
|  | # Кирова 16,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 7,777 |
|  | # Кирова 16,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 85,563 |
|  | # Кирова 9А Пождепо потери от. | # ЦУКС МЧС по К426 | # Ком-быт | # 0,449 |
|  | # Кирова,1-тор.раз.центр,Гостин.-отопл. | # КалугаXX1векТ | # Ком-быт | # 554,066 |
|  | # Кирова,1 потери | # КалугаXX1векТ | # Ком-быт | # 4,951 |
|  | # Кирова,1/ гор.водоснабжение/ | # ООО"Кал.ХХ1" Г | # Ком-быт | # 146,070 |
|  | # Кирова,11-магазин "Шарм" | # Потрусаева А.Б.Т | # Ком-быт | # 1,065 |
|  | # Кирова,11-нежилое помещение | # Печенцова Д.А359 | # Ком-быт | # 1,270 |
|  | # Кирова,11 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 31,160 |
|  | # Кирова,11 кв.2 офис | # Кардава Т.О. | # Ком-быт | # 1,438 |
|  | # Кирова,11 маг."Нежная королева" | # Ларин А.Н Т | # Ком-быт | # 1,614 |
|  | # Кирова,11 магазин"Золотое руно" | # Бахтиарова Н.258 | # Ком-быт | # 1,148 |
|  | # Кирова,11 магазин"Лакомка" | # Дашков А.А. 318 | # Ком-быт | # 1,212 |
|  | # Кирова,13-магазин"Инструменты" | # Прокофьев Л.Ю. Т | # Ком-быт | # 6,329 |
|  | # Кирова,13 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 13,814 |
|  | # Кирова,14 а-промтов.магазин | # Карасева Е.А Т | # Ком-быт | # 0,664 |
|  | # Кирова,14"А" кв.23-магазин | # ТрусоваЛ.И. Т | # Ком-быт | # 0,681 |
|  | # Кирова,14а-ателье"Ирен" | # Путинцев М.В. | # Ком-быт | # 0,487 |
|  | # Кирова,14а-парикмах. | # Наумова О.А. Т | # Ком-быт | # 0,727 |
|  | # Кирова,14а-Салон красоты | # Щербакова Т.Н. | # Ком-быт | # 1,030 |
|  | # Кирова,14а ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 38,054 |
|  | # Кирова,14а кв.21-офис | # Ткачева В.Д. 268 | # Ком-быт | # 0,518 |
|  | # Кирова,14а офисное помещение | # Александров 232 | # Ком-быт | # 0,900 |
|  | # Кирова,15/43-торг.оф.центр | # ОООдом."Мон. Т | # Ком-быт | # 53,434 |
|  | # Кирова,15/43 потери | # ОООдом."Мон. Т | # Ком-быт | # 0,880 |
|  | # Кирова,16-"Билайн" | # Тарасов С.Н. 566 | # Ком-быт | # 1,379 |
|  | # Кирова,16-магазин | # ДосякВ.Н. Т | # Ком-быт | # 1,198 |
|  | # Кирова,16-магазин бытовой химии | # Тарасова З.И.834 | # Ком-быт | # 3,098 |
|  | # Кирова,16 маг."Ткани" | # Князева Р.С. | # Ком-быт | # 14,574 |
|  | # Кирова,16 помещение 67 | # Бронников 810/3Т | # Ком-быт | # 1,969 |
|  | # Кирова,16 помещение 67 | # Бронников 810/3Г | # Ком-быт | # 0,787 |
|  | # Кирова,17-офис | # ОАО Ипотч.кор.Т | # Ком-быт | # 8,176 |
|  | # Кирова,18"Кал.торг.-экон.колледж" | # Торг-эк.колл.247 | # Ком-быт | # 34,568 |
|  | # Кирова,22/45-АОЗТ"КАТЕКК" | # ЗАО"КАТЕКК"Т | # Ком-быт | # 1,278 |
|  | # Кирова,22/45-офис Т | # ОООПКО"Зубр"Т | # Ком-быт | # 4,695 |
|  | # Кирова,22/45-офис"Русск.тел.комп." | # ЗАО"Русск.тел.кТ | # Ком-быт | # 1,775 |
|  | # Кирова,22/45-торгово-офисный центр | # Зорин Д.В. 356 | # Ком-быт | # 43,374 |
|  | # Кирова,24 Торговый Центр | # ООО Торговый Т | # Ком-быт | # 51,762 |
|  | # Кирова,4-адм.здание | # В.Арбитраж суд | # Ком-быт | # 231,432 |
|  | # Кирова,4-г.в.с. | # В.Арбитраж суд | # Ком-быт | # 53,466 |
|  | # Кирова,4-офис | # Арбитр.суд 241 Т | # Ком-быт | # 149,750 |
|  | # Кирова,4-офис г.в.с. | # Арбитр.суд 241 Г | # Ком-быт | # 69,887 |
|  | # Кирова,4 потери до т/сч. от. | # В.Арбитраж суд | # Ком-быт | # 0,785 |
|  | # Кирова,4 потери до т/сч. | # Арбитр.суд 241 Т | # Ком-быт | # 1,047 |
|  | # Кирова,6-потери | # МУК"Дом музыки80 | # Ком-быт | # 0,179 |
|  | # Кирова,6"Дом музыки" | # МУК"Дом музыки80 | # Ком-быт | # 52,701 |
|  | # Кирова,7/47-офис | # ООО"Автомир" Т | # Ком-быт | # 40,224 |
|  | # Кирова,7/47 потери "Автомир" Т | # ООО"Автомир" Т | # Ком-быт | # 1,803 |
|  | # Кирова,7/47 произ.зд.-пристройка | # ООО"Автомир" Т | # Ком-быт | # 12,403 |
|  | # Кирова,9-"Евро Окна К" | # Яковлев И.В. | # Ком-быт | # 0,744 |
|  | # Кирова,9-кв.13 магаз."Непоседа" | # Павлова В.А. 492 | # Ком-быт | # 1,007 |
|  | # Кирова,9-магазин | # Никанович А.И556 | # Ком-быт | # 0,697 |
|  | # Кирова,9 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 15,411 |
|  | # Кирова,9 магазин пром.товаров | # Ершова А.В. Т | # Ком-быт | # 0,451 |
|  | # Кирова,9а-адм.здание | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 12,863 |
|  | # Кирова,9а-Адм.здание | # Калугаагростр. Т | # Ком-быт | # 38,588 |
|  | # Кирова,9А-Пожарное депо | # ЦУКС МЧС по К426 | # Ком-быт | # 29,204 |
|  | # Кирова,9а-потери Калугаагропромпоект | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 0,190 |
|  | # Кирова,9А Административное здание | # ГУ МЧС России Г | # Ком-быт | # 2,616 |
|  | # Кирова,9А Административное здание | # ГУ МЧС России Т | # Ком-быт | # 46,156 |
|  | # Кирова,9а потери Калугаагрострой | # Калугаагростр. Т | # Ком-быт | # 0,142 |
|  | # Кирова,9кв.3-промтоварный магазин | # Терноуцкая О.А.Т | # Ком-быт | # 0,776 |
|  | # Колх.проезд,10 | # Калспец.авт.Г | # Ком-быт | # 1,000 |
|  | # Колх.проезд,10-гараж | # Кал.спец.авт. Т | # Ком-быт | # 10,212 |
|  | # Колх.проезд,26-общежитие/гвс/ | # Центр против.Г | # Ком-быт | # 19,354 |
|  | # Колх.проезд,26-пож.депо на 6 автом.с ж/п | # Центр против.Г | # Ком-быт | # 10,634 |
|  | # Колх.проезд,26,склад пенообразования | # Центр против.Г | # Ком-быт | # 39,156 |
|  | # Колх.проезд.26,ремонтные мастерские | # Центр против.Г | # Ком-быт | # 25,917 |
|  | # Колхозн.проезд,26 ре.мастерские | # Центр против. Т | # Ком-быт | # 42,802 |
|  | # Колхозный проезд,10 | # Кал.спец.авт. Т | # Ком-быт | # 26,203 |
|  | # Колхозный проезд,26 пож.депо | # Центр против. Т | # Ком-быт | # 79,854 |
|  | # Колхозный проезд,26 склад пенообр. | # Центр против. Т | # Ком-быт | # 12,401 |
|  | # Комарова 30,5эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 26,922 |
|  | # Комарова 30,5эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 173,111 |
|  | # Комарова 33, 5.ж.дом от | # Правград Т | # Население | # 106,057 |
|  | # Комарова 33,5эт.ж.дом | # Правград Г | # Население | # 29,913 |
|  | # Комарова 45корп.1,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 8,974 |
|  | # Комарова 45корп.1,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 34,692 |
|  | # Комарова,24/50-офис | # Моск.Бобруйск522 | # Ком-быт | # 56,756 |
|  | # Комарова,30-офис | # ИзюмоваЗ.Н. Г | # Ком-быт | # 0,064 |
|  | # Комарова,30-торг.центр | # Павлов С.В.321 | # Ком-быт | # 61,807 |
|  | # Комарова,30 офис | # ИзюмоваЗ.Н. Т | # Ком-быт | # 1,464 |
|  | # Комарова,35-37-жил.дома гвс | # ТСЖ"Комар."Г | # Население | # 13,976 |
|  | # Комарова,35-37 жил.дома отопл. | # ТСЖ"Комарово" Т | # Население | # 99,849 |
|  | # Комарова,4-аптека на территории полик | # Горб.Поликл.5Т | # Ком-быт | # 2,180 |
|  | # Комарова,4-гараж | # Гор.больн.N5 Т | # Ком-быт | # 10,419 |
|  | # Комарова,4-подвал аптеки | # Горб.Поликл.5Т | # Ком-быт | # 0,837 |
|  | # Комарова,4-хозкорпус | # Гор.больн.N5 Т | # Ком-быт | # 20,698 |
|  | # Комарова,4 поликлиника | # Горб.Поликл.5Т | # Ком-быт | # 55,743 |
|  | # Комарова,4 поликлиника | # ГорбПоликл.5 Г | # Ком-быт | # 57,476 |
|  | # Комарова,4 Стационар | # Гор.больн.N5 Т | # Ком-быт | # 68,073 |
|  | # Комарова,4 Стационар | # Гор.больн.№5 Г | # Ком-быт | # 104,739 |
|  | # Комарова,45-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 83,705 |
|  | # Комарова,45 А офис | # КАл.отд.№8608 Т | # Ком-быт | # 6,263 |
|  | # Комарова,47-жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 3,764 |
|  | # Комарова,53 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 51,917 |
|  | # Комарова,55 | # Вр.диспансер 481 | # Ком-быт | # 7,473 |
|  | # Комарова,55 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 59,756 |
|  | # Комарова,57 | # Кал.дор.тех.ш. Т | # Ком-быт | # 56,872 |
|  | # Комарова,59 | # Кал.дор.тех.ш. Т | # Ком-быт | # 22,336 |
|  | # Комарова,59-потери | # Кал.дор.тех.ш. Т | # Ком-быт | # 0,718 |
|  | # Комарова,61 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 9,602 |
|  | # Кооператив"Горизонталь" Т | # Лосминский А.С.т | # Ком-быт | # 0,217 |
|  | # Королева,10а ж/дом | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 13,160 |
|  | # Королева,14-стол.школы | # Отдел-14 Шк.N6 Г | # Ком-быт | # 3,517 |
|  | # Королева,14 гараж школы | # Отдел-14Шк."6Т | # Ком-быт | # 3,927 |
|  | # Королева,14 школа 6-потери | # Отдел-14 Шк.N6 Г | # Ком-быт | # 0,234 |
|  | # Королева,14 Школа N 6 | # Отдел-14 Шк."6Т | # Ком-быт | # 85,755 |
|  | # Королева,14,Школа N 6-пристройка | # Отдел-14 Шк."6Т | # Ком-быт | # 124,330 |
|  | # Королева,16а жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 9,658 |
|  | # Королева,2-Музей космонавт. | # Музей космон. Т | # Ком-быт | # 118,183 |
|  | # Королева,21 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 2,947 |
|  | # Королева,22-ж/дом-блок 1 от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 23,771 |
|  | # Королева,22-кафе гвс | # ООО Упр.ком.МонГ | # Ком-быт | # 22,801 |
|  | # Королева,22-кафе отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 7,199 |
|  | # Королева,22-потери отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 2,009 |
|  | # Королева,22 бл.1-офис от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 5,053 |
|  | # Королева,22 бл.2-жил.дом отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 41,977 |
|  | # Королева,22 бл.2-жил.дом гвс | # ООО Упр.ком.МонГ | # Население | # 41,413 |
|  | # Королева,22 бл.2 оф.2 от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 1,469 |
|  | # Королева,22 бл.2 офис 1 отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 2,491 |
|  | # Королева,22 бл.2 офис 1 гвс | # ООО Упр.ком.МонГ | # Ком-быт | # 0,710 |
|  | # Королева,22 бл.3 жил.дом отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 35,829 |
|  | # Королева,22 бл.3 жил.дом гвс | # ООО Упр.ком.МонГ | # Население | # 27,426 |
|  | # Королева,22 бл.3 оф.1 от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 1,322 |
|  | # Королева,22 бл.3 оф.2 от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 1,548 |
|  | # Королева,22 бл.3 оф.3 от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 2,287 |
|  | # Королева,22 бл.3 оф.4 от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 2,207 |
|  | # Королева,22 бл.4-офис от,вент. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 30,183 |
|  | # Королева,22 бл.4 жил.дом от. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 23,077 |
|  | # Королева,22 бл.4 жил.дом гвс | # ООО Упр.ком.МонГ | # Население | # 18,480 |
|  | # Королева,22 жил.дом потери гвс | # ООО Упр.ком.МонГ | # Ком-быт | # 1,501 |
|  | # Королева,25 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 16,304 |
|  | # Королева,26-офис | # Центр нар.тв.275 | # Ком-быт | # 14,629 |
|  | # Королева,26 Адвокатская палата | # Адвокат. пал. 266 | # Ком-быт | # 31,910 |
|  | # Королева,27-"Лимузин" | # Козеев А.И. | # Ком-быт | # 13,231 |
|  | # Королева,27-аптека | # Андреева М.В.306 | # Ком-быт | # 0,000 |
|  | # Королева,27-аптека | # Андреева М.В.306 | # Ком-быт | # 0,064 |
|  | # Королева,27-жил.дом гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 6,424 |
|  | # Королева,27 аптека потери | # Андреева М.В.306 | # Ком-быт | # 0,132 |
|  | # Королева,27 жил.дом от | # Стройсистема Т | # Население | # 31,561 |
|  | # Королева,27 потери гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 1,559 |
|  | # Королева,28 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 13,360 |
|  | # Королева,29-жил.дом гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 2,337 |
|  | # Королева,29-жил.дом ото | # Стройсистема Т | # Население | # 15,258 |
|  | # Королева,29 потери гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 0,693 |
|  | # Королева,39-переход к кор.2-3 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 6,049 |
|  | # Королева,39-переход кор.3 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 14,169 |
|  | # Королева,39 переход между 1-3 кор. | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 16,019 |
|  | # Королева,39 спортзал | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 36,749 |
|  | # Королева,39 спортзал | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 60,325 |
|  | # Королева,39 уч.лаб.кор.3 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 99,813 |
|  | # Королева,4-24 кв.жил. дом от | # ТСЖ"Марс"Т | # Население | # 34,177 |
|  | # Королева,4-24 кв.жил. дом гвс | # ТСЖ"Марс"Г | # Население | # 13,369 |
|  | # Королева,4 багк от | # ТСЖ"Марс"Т | # Ком-быт | # 7,099 |
|  | # Королева,4 банк гвс | # ТСЖ"Марс"Г | # Ком-быт | # 3,159 |
|  | # Королева,4 кафе гвс | # ТСЖ"Марс"Г | # Ком-быт | # 2,294 |
|  | # Королева,4 кафе от | # ТСЖ"Марс"Т | # Ком-быт | # 2,014 |
|  | # Королева,4 кв.11 офис гвс | # ТСЖ"Марс"Г | # Ком-быт | # 0,642 |
|  | # Королева,4 кв.11 офис от | # ТСЖ"Марс"Т | # Ком-быт | # 2,134 |
|  | # Королева,4 парикм.,магазин от | # ТСЖ"Марс"Т | # Ком-быт | # 3,552 |
|  | # Королева,4 парикм.,магазин гвс | # ТСЖ"Марс"Г | # Ком-быт | # 0,938 |
|  | # Королева,43 | # Кал.дор.тех.ш. Т | # Ком-быт | # 53,613 |
|  | # Королева,43 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 10,548 |
|  | # Королева,49-жилой дом гвс | # ООО Домоуп.Мон.Г | # Население | # 24,609 |
|  | # Королева,49-жилой дом отопл. | # ООО Домоупр. Т | # Население | # 70,271 |
|  | # Королева,49-офис гвс | # ООО Домоуп.Мон.Г | # Ком-быт | # 0,628 |
|  | # Королева,49 ж.д. потери Т | # ООО Домоупр. Т | # Население | # 2,045 |
|  | # Королева,49 ж.д. потери Г | # ООО Домоуп.Мон.Г | # Население | # 1,596 |
|  | # Королева,49 офис т | # ООО Домоупр. Т | # Ком-быт | # 3,142 |
|  | # Королева,51-банк/1 блок/ от. | # ООО Дом.Мон402Т | # Ком-быт | # 14,799 |
|  | # Королева,51-банк/1 блок/гвс | # ООО Дом.Мон402 Г | # Ком-быт | # 2,177 |
|  | # Королева,51-жил.дом блок"А,Б"от | # ООО Дом.Мон402Т | # Население | # 26,080 |
|  | # Королева,51-жил.дом блок"А,Б"от | # ООО Дом.Мон402Т | # Население | # 22,701 |
|  | # Королева,51-жил.дом блок"А.Б"гвс | # ООО Дом.Мон402 Г | # Население | # 12,708 |
|  | # Королева,51-жил.дом блок "А,Б"гвс | # ООО Дом.Мон402 Г | # Население | # 11,182 |
|  | # Королева,51-жилой дом гвс | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Население | # 59,246 |
|  | # Королева,51-жилой дом отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 51,106 |
|  | # Королева,51-неж.помещения гвс | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Ком-быт | # 6,645 |
|  | # Королева,51-офис"Топаз"гвс | # ООО Дом.Мон402 Г | # Ком-быт | # 0,205 |
|  | # Королева,51-офис/1 блок/гвсРоманов | # ООО Дом.Мон402 Г | # Ком-быт | # 0,692 |
|  | # Королева,51-потери гвс | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Население | # 3,437 |
|  | # Королева,51 ж.д. потери Т | # ООО Дом.Мон402Т | # Население | # 1,808 |
|  | # Королева,51 ж.д. блок"А,Б" потери Г | # ООО Дом.Мон402 Г | # Население | # 0,232 |
|  | # Королева,51 неж.помещения отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 26,831 |
|  | # Королева,51 офис от Романов | # ООО Дом.Мон402Т | # Ком-быт | # 11,167 |
|  | # Королева,51 офис"Топаз"от | # ООО Дом.Мон402Т | # Ком-быт | # 2,468 |
|  | # Королева,51 потери от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 3,445 |
|  | # Королева,6-корпус 3 | # Отдел-14 Д/сN1 Г | # Ком-быт | # 2,094 |
|  | # Королева,6 корпус 1 | # Отдел-14 Д/сN1 Г | # Ком-быт | # 2,577 |
|  | # Королева,6 корпус 1 от. | # Отдел-14 Д/с№1 Т | # Ком-быт | # 6,428 |
|  | # Королева,6 корпус 2 | # Отдел-14 Д/сN1 Г | # Ком-быт | # 2,094 |
|  | # Королева,6 корпус 2 от. | # Отдел-14 Д/с№1 Т | # Ком-быт | # 4,670 |
|  | # Королева,6 корпус 3 от. | # Отдел-14 Д/с№1 Т | # Ком-быт | # 3,442 |
|  | # Королева,8 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 5,105 |
|  | # Ленина пл.9 гараж | # ЦНТИ-филиал 446 | # Ком-быт | # 2,731 |
|  | # Ленина пл.9 офис | # ЦНТИ-филиал 446 | # Ком-быт | # 46,210 |
|  | # Ленина,106-храм | # Архиер.подвор.39 | # Ком-быт | # 17,553 |
|  | # Ленина,108 стр.2 кор.11 | # ООО"Арт-Дизайн-т | # Ком-быт | # 2,399 |
|  | # Ленина,108 стр.2 кор.11-офис | # ФрунсонС.И. Т | # Ком-быт | # 0,394 |
|  | # Ленина,108,стр.2-офис | # ООО"КХК" Т | # Ком-быт | # 1,321 |
|  | # Ленина,110 маг."Текстиль" | # Остроумов В.В.Т | # Ком-быт | # 4,161 |
|  | # Ленина,110 магазин,пекарня | # ООО Покров" Т | # Ком-быт | # 3,934 |
|  | # Ленина,112 | # КРО"Патр.Рос. Т | # Ком-быт | # 0,846 |
|  | # Ленина,112-офис | # Терниевский А.Н. | # Ком-быт | # 0,399 |
|  | # Ленина,112кор.8-2й этаж | # ОООЭвейс" Т | # Ком-быт | # 2,291 |
|  | # Ленина,116 ГУК"Калужск.обл.дет.библ. | # ГУК"Кал.обл.б."Т | # Ком-быт | # 24,125 |
|  | # Ленина,116 подвал | # ГУК"Кал.обл.б."Т | # Ком-быт | # 1,573 |
|  | # Ленина,118-офис | # Мигр.служб.293 Т | # Ком-быт | # 5,606 |
|  | # Ленина,118 к.5 Метод.центр | # Курсы повышен.48 | # Ком-быт | # 21,129 |
|  | # Ленина,120 магазин | # ООО Гостин.дворТ | # Ком-быт | # 8,259 |
|  | # Ленина,124-магазин | # ГАУК КО"Центр нТ | # Ком-быт | # 0,893 |
|  | # Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" | # Рыбкина С.А. Т | # Ком-быт | # 1,379 |
|  | # Ленина,124оф.10 | # ГАУК КО"Центр нТ | # Ком-быт | # 0,330 |
|  | # Ленина,9 гараж потери | # ЦНТИ-филиал 446 | # Ком-быт | # 0,253 |
|  | # Ленина,9 ЦНТИ потери | # ЦНТИ-филиал 446 | # Ком-быт | # 1,012 |
|  | # Ломоносова,1-офис гвс Бабичев | # ООО Домоуп.Мон Г | # Ком-быт | # 0,835 |
|  | # Ломоносова,1-офис гвс Сигма | # ООО Домоуп.Мон Г | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # Ломоносова,1 офис Бабичева | # ОООДомоупр. Т | # Ком-быт | # 1,490 |
|  | # Ломоносова,1 офис"Сигма" от | # ОООДомоупр. Т | # Ком-быт | # 5,879 |
|  | # Ломоносова,1жилой дом -отопл. | # ОООДомоупр. Т | # Население | # 144,447 |
|  | # Ломоносова,1жилой дом гвс | # ООО Домоуп.Мон Г | # Население | # 24,306 |
|  | # Марата,2-рынок | # ООО Кал рынок Г | # Ком-быт | # 78,010 |
|  | # Марата,2-туалет рынка | # ООО Кал рынок Г | # Ком-быт | # 3,539 |
|  | # Марата,2 рынок | # ОООКал.рынокТ | # Ком-быт | # 47,106 |
|  | # Марата,7-офис | # Калугастат | # Ком-быт | # 96,380 |
|  | # Марата,7-офис | # Комбета Т | # Ком-быт | # 0,997 |
|  | # Марата,7-офис | # ФСФ бюд.надз. Т | # Ком-быт | # 7,152 |
|  | # Марата,7-офис | # Судеб.приставы | # Ком-быт | # 3,981 |
|  | # Марата,7-потери Калугастат | # Калугастат | # Ком-быт | # 0,322 |
|  | # марата,7-потери Комбета | # Комбета Т | # Ком-быт | # 0,037 |
|  | # Марата,7-потери Суд.прист. | # Судеб.приставы | # Ком-быт | # 0,063 |
|  | # Марата,7-потери ФСФ | # ФСФ бюд.надз. Т | # Ком-быт | # 0,248 |
|  | # Марата,7 гараж,склад | # Калугастат | # Ком-быт | # 3,190 |
|  | # Мира 2,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 55,638 |
|  | # Мира 2,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 273,011 |
|  | # Мира 3,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 13,162 |
|  | # Мира 3,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 95,860 |
|  | # Мира 4/1,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 15,854 |
|  | # Мира 4/1,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 115,946 |
|  | # Мира пл.2 офис | # КАл.отд.№8608 Т | # Ком-быт | # 3,511 |
|  | # Мира пл.2 офис | # Кал.отд.№ 8608 Г | # Ком-быт | # 0,328 |
|  | # Мира,2-кафе"Бон-бон" | # ООО"СпецавтохозГ | # Ком-быт | # 5,232 |
|  | # Мира,2-магазин"Автозапчасти" | # Переходюк К. Г. Т | # Ком-быт | # 2,223 |
|  | # Мира,2-магазин"Ферма" | # Осипова И.И.236 | # Ком-быт | # 1,016 |
|  | # Мира,2-ООО"Веста-3" | # ООО Веста"-Ш Т | # Ком-быт | # 2,193 |
|  | # Мира,2-частный гараж | # Киселева А.А.274 | # Ком-быт | # 0,330 |
|  | # Мира,2 кафе | # ООО"СпецавтохозТ | # Ком-быт | # 2,522 |
|  | # Мира,2 маг."Веста-1" | # ОООВеста-1"480 | # Ком-быт | # 2,193 |
|  | # Мира,2 маг."Распродажа" | # Анисимова Н.А. Г | # Ком-быт | # 0,270 |
|  | # Мира,2 маг.Распродажа" | # Анисимова Н.А.Т | # Ком-быт | # 5,181 |
|  | # Мира,2 магазин "Резонанс" | # ООО Резонанс" Т | # Ком-быт | # 2,115 |
|  | # Мира,2 стр.1-офис | # ООО"Резонанс" Т | # Ком-быт | # 2,467 |
|  | # Мира,3-маг."Двери" | # Медведева И.В. Г | # Ком-быт | # 0,359 |
|  | # Мира,3-маг."Филармония" | # ОвсиенкоП.Н. Г | # Ком-быт | # 0,350 |
|  | # Мира,3 "Филармония" | # ОвсиенкоП.Н. Т | # Ком-быт | # 2,890 |
|  | # Мира,3 адм.здание | # ООО Кал.цемен. Т | # Ком-быт | # 19,626 |
|  | # Мира,3 адм.здание | # ООО Кал. цемент. Г | # Ком-быт | # 0,350 |
|  | # Мира,3 маг."Двери" | # Медведева И.В. Т | # Ком-быт | # 2,164 |
|  | # Мира,4/1-кафе | # ООО"КАВАСАКИ плТ | # Ком-быт | # 1,555 |
|  | # Мира,4/1-кафе"КАВАСАКИ плюс" | # ООО"КАВАСАКИ плГ | # Ком-быт | # 5,232 |
|  | # Мира,4/1-офис банк"ТРАСТ" | # НБ"Траст" Г | # Ком-быт | # 0,963 |
|  | # Мира,4/1-офис банка | # Банк"Пушкино"Г | # Ком-быт | # 0,693 |
|  | # Мира,4/1 маг-н "Мир обуви" | # Трофимов В.Е. Г | # Ком-быт | # 0,180 |
|  | # Мира,4/1 маг-н"Мир обуви" | # Трофимов В.Е. Т | # Ком-быт | # 1,688 |
|  | # Мира,4/1 офис банк"ТРАСТ" | # НБ"ТРАСТ" 159Т | # Ком-быт | # 2,351 |
|  | # Мира,4/1 офис"Пушкино" | # Банк"Пушкино" Т | # Ком-быт | # 3,724 |
|  | # Мира,4/1 строение 5 | # ЖиляевМ.В. Т | # Ком-быт | # 2,330 |
|  | # Мира,4/1 строение 5 | # ЖиляевМ.В. Г | # Ком-быт | # 0,642 |
|  | # Огарева 11/8,6эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 10,469 |
|  | # Огарева 11/8,6эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 64,362 |
|  | # Огарева 20,5эт.общ.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 19,646 |
|  | # Огарева 20,5эт.общ.от. | # Техно-Р Т | # Население | # 50,286 |
|  | # Огарева 22,5эт.общ.ж.д.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 34,720 |
|  | # Огарева 22,5эт.общ.ж.д.от. | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 46,338 |
|  | # Огарева,13-офис гвс | # Кольжанов И.Г.Г | # Ком-быт | # 3,224 |
|  | # Огарева,13офисот. | # Кольжанов И.Г.Т | # Ком-быт | # 22,677 |
|  | # Огарева,15-бассейн Д.сада | # Д/с"Алые пар. Г | # Ком-быт | # 18,029 |
|  | # Огарева,15-хоз.корпус | # Д/с"Алые пар. Г | # Ком-быт | # 6,735 |
|  | # Огарева,15 бассейн | # Д/с"Алые пар.Т | # Ком-быт | # 37,345 |
|  | # Огарева,15 д/к"Алые паруса" | # Д/с"Алые пар.Т | # Ком-быт | # 90,031 |
|  | # Огарева,15 д/к"Алые паруса" | # Д/с"Алые пар. Г | # Ком-быт | # 11,715 |
|  | # Огарева,15 хоз.корпус | # Д/с"Алые пар.Т | # Ком-быт | # 4,032 |
|  | # Огарева,22-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 0,389 |
|  | # Огарева,22 адм.здание | # Калугатеплос.441 | # Ком-быт | # 1,010 |
|  | # Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 15,554 |
|  | # Огарева,3-5 эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 83,348 |
|  | # Огарева,4-офис | # ООО"Доминимум391 | # Ком-быт | # 1,786 |
|  | # Огарева,4 ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 81,965 |
|  | # Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 61,874 |
|  | # Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 6,580 |
|  | # Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 92,802 |
|  | # Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 7,777 |
|  | # Огарева,40/1 адм.здание | # ЗАО"ЭМСОТЕХ" Т | # Ком-быт | # 5,945 |
|  | # Огарева,40/1 адм.здание | # ЗАО"ЭМСОТЕХ" Г | # Ком-быт | # 0,354 |
|  | # Огарева,42-9 эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 137,396 |
|  | # Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 36,494 |
|  | # Огарева,44-9 эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 92,335 |
|  | # Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 10,171 |
|  | # Огарева,5 уч.центр Г | # Энергетик Г | # Ком-быт | # 1,426 |
|  | # Огарева,5 Учеб.центр | # Энергетик Т | # Ком-быт | # 34,831 |
|  | # Огарева,6-9 эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 95,886 |
|  | # Огарева,6-9эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 11,966 |
|  | # Огарева,9/7-5 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 0,000 |
|  | # Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 11,067 |
|  | # Огарева,9/7-Кондит.магазин | # МеломудА.В. Г | # Ком-быт | # 0,077 |
|  | # Огарева,9/7 конд.магазин | # МеломудА.В. Т | # Ком-быт | # 0,478 |
|  | # Огарева,9/7 промтов.магазин | # Боровкова Т.В. Т | # Ком-быт | # 0,550 |
|  | # Октябрьск.пр.3-насосная станция | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 10,221 |
|  | # Октябрьск.пр.3-станция обезжелез. | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 59,049 |
|  | # Октябрьская 11,ж.д.гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 17,948 |
|  | # Октябрьская 11,ж.д.от. | # Стройсистема Т | # Население | # 58,038 |
|  | # Октябрьская 48,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 10,469 |
|  | # Октябрьская 48,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 58,860 |
|  | # Октябрьская, 10-аптека | # Аптека N 21 Т | # Ком-быт | # 2,144 |
|  | # Октябрьская, 10-нежил .помещение | # Войде Д. Г. Т | # Ком-быт | # 0,829 |
|  | # Октябрьская, 10-парикмахерская"Фантазия" | # Москалев В.В.Т | # Ком-быт | # 1,002 |
|  | # Октябрьская,10-приемный пункт | # ЗАО "Химчист." Т | # Ком-быт | # 0,433 |
|  | # Октябрьская, 10ж.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 76,400 |
|  | # Октябрьская, 13к.1 жил.дом | # Стройсистема Т | # Население | # 69,529 |
|  | # Октябрьская, 13к.2 жил.дом | # Стройсистема Т | # Население | # 70,884 |
|  | # Октябрьская,13кор.1-торгово офисное пом. | # РозентальЛ.М365 | # Ком-быт | # 0,570 |
|  | # Октябрьская, 14а-стом.каб. | # Ермаков С.В. Т | # Ком-быт | # 1,296 |
|  | # Октябрьская,2 | # МБОУДОД"Детс412 | # Ком-быт | # 1,768 |
|  | # Октябрьская,2-магазин | # Шишкова О.Н. Т | # Ком-быт | # 0,555 |
|  | # Октябрьская,2 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 110,681 |
|  | # Октябрьская,20-"ДИКСИ Юг" | # ЗАО"ДИКСИЮг"Т | # Ком-быт | # 19,521 |
|  | # Октябрьская,20 жилой дом | # ООО Москов.округ | # Население | # 91,401 |
|  | # Октябрьская,21/22-г.в.с.жилогодома | # ТСЖ"Октябр21/22Г | # Население | # 1,169 |
|  | # Октябрьская,24 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 41,635 |
|  | # Октябрьская,24 кв.18 от | # Войде Д. Г. 467 | # Ком-быт | # 1,088 |
|  | # Октябрьская,26 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 31,474 |
|  | # Октябрьская,3-инфекц.отделение | # Скорая мед.п. Т | # Ком-быт | # 26,626 |
|  | # Октябрьская,3-Инфекцион.отделение | # Скорая мед.п. Г | # Ком-быт | # 19,719 |
|  | # Октябрьская,3-Лаборат.корпус | # Скорая мед.п. Г | # Ком-быт | # 4,632 |
|  | # Октябрьская,3-рентгенблок | # Скорая мед.п. Т | # Ком-быт | # 28,773 |
|  | # Октябрьская,3 /прачечная,гараж/ | # Скорая мед.п. Т | # Ком-быт | # 23,189 |
|  | # Октябрьская,3 7-ми этаж.хирург.корпус | # Скорая мед.п. Т | # Ком-быт | # 199,038 |
|  | # Октябрьская,3 Главн.4-х эт.хирург.кор | # Скорая мед.п. Г | # Ком-быт | # 102,339 |
|  | # Октябрьская,3 лаборат.корпус | # Скорая мед.п. Т | # Ком-быт | # 27,597 |
|  | # Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.к. | # Скорая мед.п. Г | # Ком-быт | # 120,946 |
|  | # Октябрьская,3 паталог.анатомический | # БСМП Т | # Ком-быт | # 5,325 |
|  | # Октябрьская,3 паталог.анатом .отделен | # БСМП Г | # Ком-быт | # 1,156 |
|  | # Октябрьская,3,4-х этаж.хирург.корпус | # Скорая мед.п. Т | # Ком-быт | # 106,539 |
|  | # Октябрьская,4 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 82,085 |
|  | # Октябрьская,48а ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 63,069 |
|  | # Октябрьская,4а-офис | # Бурлин В. В. Т | # Ком-быт | # 0,803 |
|  | # Октябрьская,50 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 60,698 |
|  | # Октябрьская,6-склад | # Шуралев В.В. Г | # Ком-быт | # 0,135 |
|  | # Октябрьская,6 ж.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 84,940 |
|  | # Октябрьская,6 склад | # Шуралев В.В. Т | # Ком-быт | # 1,504 |
|  | # Октябрьская,8(ж.дом) | # ООО Группа Управ | # Население | # 85,689 |
|  | # Октябрьская14а,ж.д.от | # Квартирант пл. Т | # Население | # 9,793 |
|  | # Октябрьский пер.4(ж.д) | # ООО Группа Управ | # Население | # 86,076 |
|  | # Париж. коммуны,1А потери гвс | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 0,102 |
|  | # Париж.Коммуны,1А потери отопление | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 0,199 |
|  | # Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 8,203 |
|  | # Парижск. Коммуны, 1 А-жил .дом отопл. | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 48,845 |
|  | # Парижская Коммуна,24-г.в.с. жилого д. | # ТСЖ"Октябр21/22Г | # Население | # 0,351 |
|  | # Парижская Коммуна,26-г.в.с. жилого д. | # ТСЖ"Октябр21/22Г | # Население | # 0,351 |
|  | # Парижская Коммуна,28-г.в.с.жилого д. | # ТСЖ"Октябр21/22Г | # Население | # 0,409 |
|  | # Парижская Коммуна,30 г.в.с.жилого дома | # ТСЖ"Октябр21/22Г | # Население | # 0,394 |
|  | # Пацаева 7а ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 28,426 |
|  | # Пацаева,3а потери институт | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 2,321 |
|  | # Пацаева,3а,гараж инст. | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 1,465 |
|  | # Пацаева,3А,пристройка | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 26,939 |
|  | # Пацаева,3а.инс.Калугаг | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 30,485 |
|  | # Пацаева,4 ж/д | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 4,263 |
|  | # Плеханова 2кор.1,9эт.общ.ж.д.от. | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 147,445 |
|  | # Плеханова 2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 106,104 |
|  | # Плеханова 43,9эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 18,246 |
|  | # Плеханова 43,9эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 88,665 |
|  | # Плеханова,11-9 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 99,510 |
|  | # Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 20,940 |
|  | # Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 41,877 |
|  | # Плеханова,12-9 эт.ж/д от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 275,528 |
|  | # Плеханова,12-гараж | # ООО"Принт Мас. | # Ком-быт | # 1,035 |
|  | # Плеханова,18 | # ООО"Фабр."Окна"Т | # Ком-быт | # 10,153 |
|  | # Плеханова,18 | # ООО"Фабр."Окна"Г | # Ком-быт | # 4,078 |
|  | # Плеханова,18-автомойка | # ЗАО"Таганка" Г | # Ком-быт | # 0,231 |
|  | # Плеханова,18-гараж | # ЗАО"Таганка" Т | # Ком-быт | # 6,433 |
|  | # Плеханова,18-гараж | # ЗАО"Таганка" Г | # Ком-быт | # 0,742 |
|  | # Плеханова,18-кафе | # ЗАО"Таганка" Г | # Ком-быт | # 0,116 |
|  | # Плеханова,18-цех шинно-сервисного цен | # ЗАО"Таганка" Т | # Ком-быт | # 4,689 |
|  | # Плеханова,19,А | # Отборкина Т.А.Т | # Ком-быт | # 12,690 |
|  | # Плеханова,19а-гараж | # Отборкина Т.А.Т | # Ком-быт | # 1,059 |
|  | # Плеханова,19а-сарай | # Отборкина Т.А.Т | # Ком-быт | # 0,626 |
|  | # Плеханова,2 кор.2-парикмахерская | # Корунская Л.А. Т | # Ком-быт | # 0,457 |
|  | # Плеханова,2 кор.2-парикмахерская | # Корунская Л.А. Г | # Ком-быт | # 0,848 |
|  | # Плеханова,2 кор.2-спортзал | # ФехтованиеГ | # Ком-быт | # 36,543 |
|  | # Плеханова,2 кор.2-спортзал | # Фехтование Т | # Ком-быт | # 33,036 |
|  | # Плеханова,2 кор.2 общ. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 165,752 |
|  | # Плеханова,2 кор.2 общ. от. | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 81,908 |
|  | # Плеханова,20 | # Березка-2 Т | # Ком-быт | # 0,736 |
|  | # Плеханова,20-А/К "Березка" | # Березка-2 Г | # Ком-быт | # 0,354 |
|  | # Плеханова,20-гараж | # Байрамов М.Б. Г | # Ком-быт | # 0,449 |
|  | # Плеханова,20 МТС Г | # МТС Г | # Ком-быт | # 1,573 |
|  | # Плеханова,20 МТС Т | # МТС 2 | # Ком-быт | # 57,486 |
|  | # Плеханова,20 потери Г | # Байрамов М.Б. Г | # Ком-быт | # 0,119 |
|  | # Плеханова,3-5 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 66,084 |
|  | # Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 9,871 |
|  | # Плеханова,3"ДИКСИ Юг" | # ЗАО"ДИКСИ Юг"Т | # Ком-быт | # 13,188 |
|  | # Плеханова,3"ДИКСИ Юг" | # ЗАО"ДИКСИ Юг" Г | # Ком-быт | # 6,648 |
|  | # Плеханова,31 АО Калуга ТИСИЗ | # ОАО КалугаТИС. Т | # Ком-быт | # 25,778 |
|  | # Плеханова,31 АО Калуга Тизис потери | # ОАО КалугаТИС. Т | # Ком-быт | # 0,633 |
|  | # Плеханова,31 МСУ-93 | # ОАО МСУ-93 Т | # Ком-быт | # 25,778 |
|  | # Плеханова,31 МСУ-93 потери | # ОАО МСУ-93 Т | # Ком-быт | # 0,633 |
|  | # Плеханова,4 Газэнергобанк Т | # ОАО Газэнергб. Т | # Ком-быт | # 79,902 |
|  | # Плеханова,4 Газэнергобанк | # ОАО Газэнергоб.Г | # Ком-быт | # 17,938 |
|  | # Плеханова,4 потери ГВС Газбанк | # ОАО Газэнергоб.Г | # Ком-быт | # 3,529 |
|  | # Плеханова,4 потери отопл. Газбанк | # ОАО Газэнергб. Т | # Ком-быт | # 5,685 |
|  | # Плеханова,41-адм.здание гвс | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Ком-быт | # 0,068 |
|  | # Плеханова,41-ж/дом гвс | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Население | # 22,407 |
|  | # Плеханова,41-ж/дом отопл. | # ООО Упр.ком.МонТ | # Население | # 183,273 |
|  | # Плеханова,41 адм.здание от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 3,899 |
|  | # Плеханова,41 маг.Василькова от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 12,764 |
|  | # Плеханова,41 маг.Василькова г | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # Плеханова,41 "Богема" от | # ООО Упр.ком.МонТ | # Ком-быт | # 1,472 |
|  | # Плеханова,41 "Богема"гвс | # Упр.Ком.Мон.Г501 | # Ком-быт | # 0,539 |
|  | # Плеханова,45 | # ГП Кал.обл.Вод.Т | # Ком-быт | # 54,076 |
|  | # Плеханова,45 | # ГП Кал.обл.Вод.Г | # Ком-быт | # 2,894 |
|  | # Плеханова,45-гараж | # Упр.капит.ст432 | # Ком-быт | # 1,496 |
|  | # Плеханова,45-гараж(потери) | # Упр.капит.ст432 | # Ком-быт | # 0,013 |
|  | # Плеханова,45-переход | # ГП Кал.обл.Вод.Т | # Ком-быт | # 19,097 |
|  | # Плеханова,45-потери Т | # ГП Кал.обл.Вод.Т | # Ком-быт | # 0,346 |
|  | # Плеханова,45-пристройка | # ГП Кал.обл.Вод.Т | # Ком-быт | # 111,110 |
|  | # Плеханова,45 гараж | # ГП Кал.обл.Вод.Т | # Ком-быт | # 5,549 |
|  | # Плеханова,45 потери Г | # ГП Кал.обл.Вод.Г | # Ком-быт | # 0,007 |
|  | # Плеханова,46А-контр.-пропуск.пункт | # Банк Лето | # Ком-быт | # 2,963 |
|  | # Плеханова,48/8-кафе | # ООО"Плех.48" Г | # Ком-быт | # 3,807 |
|  | # Плеханова,48/8-потери Т | # ООО"Плехан.48"Т | # Ком-быт | # 1,414 |
|  | # Плеханова,48/8 кафе потери Г | # ООО"Плех.48" Г | # Ком-быт | # 3,127 |
|  | # Плеханова,48/8 торг.оф.центр с кафе | # ООО"Плехан.48"Т | # Ком-быт | # 91,641 |
|  | # Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе | # ООО"Плех.48" Г | # Ком-быт | # 2,183 |
|  | # Плеханова,4а ТОК"Баден Баден" Т | # ТОК"Баден Бад.Т | # Ком-быт | # 28,144 |
|  | # Плеханова,4а ТОКБаден Баден" | # ТОК"Баден Бад"Г | # Ком-быт | # 2,944 |
|  | # Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 81,679 |
|  | # Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 17,649 |
|  | # Плеханова,5/1-маг."Живое пиво" | # Расторопова Е471 | # Ком-быт | # 0,807 |
|  | # Плеханова,5/1-офис | # Степахина Н.И. Г | # Ком-быт | # 0,386 |
|  | # Плеханова,5/1-промтов.магазин | # Щевель И.В. Г | # Ком-быт | # 0,180 |
|  | # Плеханова,5/1-промтов.магазин | # Щевель И.В. Т | # Ком-быт | # 0,432 |
|  | # Плеханова,5/1 офис | # Степахина Н.И. Т | # Ком-быт | # 0,704 |
|  | # Плеханова,51-игр.зал"Слотс" | # Уланов В.Е. Т | # Ком-быт | # 1,729 |
|  | # Плеханова,51-маг."Гланс"37 | # НаталенкоЕ. Т | # Ком-быт | # 0,972 |
|  | # Плеханова,51 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 27,555 |
|  | # Плеханова,51 маг-н"Кулер" | # СюринаТ.А. 430 | # Ком-быт | # 1,664 |
|  | # Плеханова,51 магазин | # Володина Т.А.408 | # Ком-быт | # 0,878 |
|  | # Плеханова,53-аптека | # Гладков В.А. Т | # Ком-быт | # 1,045 |
|  | # Плеханова,53-магазин "Бытовая химия" | # Тюрин К.А. | # Ком-быт | # 0,736 |
|  | # Плеханова,53 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 65,876 |
|  | # Плеханова,53 кв.22-непродов.магазин | # ООО Депозит" 388 | # Ком-быт | # 0,630 |
|  | # Плеханова,53 магазин | # Попельнюк А.С231 | # Ком-быт | # 0,564 |
|  | # Плеханова,53 магазин "Свое" | # Стрельников 339 | # Ком-быт | # 0,951 |
|  | # Плеханова,53 магазин"Шок" | # Портной С.В. Т | # Ком-быт | # 0,528 |
|  | # Плеханова,53 сбербанк | # Кал.отд.8608 Т | # Население | # 1,974 |
|  | # Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" | # ЗАО"ДИКСИ Юг" Т | # Ком-быт | # 312,327 |
|  | # Плеханова,67 | # ОООХуд.выш." Т | # Ком-быт | # 41,320 |
|  | # Плеханова,71-А,маг."ИнтерСкол" | # Амиров М.М.248 | # Ком-быт | # 0,798 |
|  | # Плеханова,71/24 Проек. | # ФГБУ Центр хим.Т | # Ком-быт | # 80,094 |
|  | # Плеханова,71 а-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 10,161 |
|  | # Плеханова,73 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 12,638 |
|  | # Плеханова,73 кв.3-ЧП Тимошина Л.М. | # Тимошина Л.М.442 | # Ком-быт | # 0,847 |
|  | # Плеханова,73 маг."Александра" | # Сидорина З.В.272 | # Ком-быт | # 0,476 |
|  | # Плеханова,73 маг."Деревенское мясо" | # БайрамовВ.С. Т | # Ком-быт | # 1,022 |
|  | # Плеханова,74-магазин"Лапушка" | # Скалозуб Н.А. Т | # Ком-быт | # 8,153 |
|  | # Плеханова,75 к. 1-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 33,313 |
|  | # Плеханова,78"А" кв.11-промтов.магазин | # Образцова З.С.Т | # Ком-быт | # 0,206 |
|  | # Плеханова,78а-магазин | # Войнов С.И. Т | # Ком-быт | # 1,305 |
|  | # Плеханова,78а-промтов.маг-н | # Виноградова И.А. | # Ком-быт | # 1,011 |
|  | # Плеханова,78а-промтов.магазин | # Носов В.В.434 | # Ком-быт | # 1,344 |
|  | # Плеханова,78а ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 39,458 |
|  | # Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение | # МаренокС.М. Т | # Ком-быт | # 1,428 |
|  | # Плеханова,78а магазин"Времена года" | # ООО Врем. года Т | # Ком-быт | # 1,291 |
|  | # Плеханова,79-адм.здание | # Регион-Центр Т | # Ком-быт | # 2,124 |
|  | # Плеханова,79 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 32,200 |
|  | # Плеханова,80 библ.N 1 | # Центр.библ.сис.Т | # Ком-быт | # 4,262 |
|  | # Плеханова,80 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 53,174 |
|  | # Плеханова,81 | # Вр.диспансер 481 | # Ком-быт | # 2,112 |
|  | # Плеханова,81 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 57,505 |
|  | # Плеханова,82-мастерская | # Союз художник. Т | # Ком-быт | # 0,551 |
|  | # Плеханова,82 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 61,788 |
|  | # Плеханова,84 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 24,652 |
|  | # Плеханова,86 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 9,677 |
|  | # Плеханова,88 Музей декоратив.прикл.ис | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 15,971 |
|  | # Плеханова,94-жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 80,875 |
|  | # Плеханова,96-2й офис гвс | # ТСЖ"Плехан.96"Г | # Ком-быт | # 0,251 |
|  | # Плеханова,96-2й офис отопл. | # ТСЖ"Плех.96" Т | # Ком-быт | # 0,620 |
|  | # Плеханова,96-3й офис гвс | # ТСЖ"Плехан.96"Г | # Ком-быт | # 0,251 |
|  | # Плеханова,96-3й офис отопл. | # ТСЖ"Плех.96" Т | # Ком-быт | # 0,559 |
|  | # Плеханова,96-жилой дом гвс | # ТСЖ"Плехан.96"Г | # Население | # 10,283 |
|  | # Плеханова,96-жилой дом отопл. | # ТСЖ"Плех.96" Т | # Население | # 37,102 |
|  | # Плеханова,96-офис гвс Кал.застава | # ТСЖ"Плехан.96"Г | # Ком-быт | # 2,454 |
|  | # Плеханова,96 жил.дом потери Т | # ТСЖ"Плех.96" Т | # Население | # 7,812 |
|  | # Плеханова,96 жил.дом потери Г | # ТСЖ"Плехан.96"Г | # Население | # 6,178 |
|  | # Плеханова,96 офис Калуж.застава от | # ТСЖ"Плех.96" Т | # Ком-быт | # 0,987 |
|  | # Производственные мастерские | # Театр Т | # Ком-быт | # 22,981 |
|  | # Производственные мастерские театра | # Театр Г | # Ком-быт | # 1,253 |
|  | # Пролетарская 47,5эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 9,272 |
|  | # Пролетарская 47,5эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 76,749 |
|  | # Пролетарская,100-Детск.сад | # ЦРР"Россиянка"Г | # Ком-быт | # 9,451 |
|  | # Пролетарская,100 Д/сад | # ЦРР"Россиянка Т | # Ком-быт | # 18,643 |
|  | # Пролетарская,21-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 204,169 |
|  | # Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 33,502 |
|  | # Пролетарская,21-кафе"Визави" | # ООО Трактирщик Т | # Ком-быт | # 2,861 |
|  | # Пролетарская,21-кафе"Визави" | # ООО Трактирщик Г | # Ком-быт | # 1,269 |
|  | # Пролетарская,23-продов.магазин | # ГулюкЕ.Н. Т | # Ком-быт | # 3,171 |
|  | # Пролетарская,23 АТС-4 | # ЦентрТелеком Г | # Ком-быт | # 0,194 |
|  | # Пролетарская,23 АТС 43 | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 95,816 |
|  | # Пролетарская,23 общежитие | # ЦентрТелеком Т | # Население | # 14,833 |
|  | # Пролетарская,23 общежитие АТС-4 | # ЦентрТелеком Г | # Население | # 7,742 |
|  | # Пролетарская,23 потери | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 0,782 |
|  | # Пролетарская,23 потери | # ЦентрТелеком Г | # Ком-быт | # 0,641 |
|  | # Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 20,640 |
|  | # Пролетарская,39-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 104,441 |
|  | # Пролетарская,39-салон красоты | # Бабанина И.Ю. Т | # Ком-быт | # 0,797 |
|  | # Пролетарская,39-салон красоты | # Бабанина И.Ю. Г | # Ком-быт | # 0,203 |
|  | # Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиации" | # Клуб"Дельта" 267 | # Ком-быт | # 4,087 |
|  | # Пролетарская,40-"Полет" | # МБОУДО"Содруж."ГКом-быт | # Ком-быт | # 1,541 |
|  | # Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.от. | # Техно-Р Т | # Население | # 43,193 |
|  | # Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 10,688 |
|  | # Пролетарская,40 сбербанк | # Кал.отд.8608 Т | # Ком-быт | # 0,000 |
|  | # Пролетарская,40 сбербанк | # Кал.отд.8608 Г | # Население | # 0,424 |
|  | # Пролетарская,40"Полет" | # МБОУДО"Содруж."Т | # Ком-быт | # 1,522 |
|  | # Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 22,136 |
|  | # Пролетарская,41-5эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 105,295 |
|  | # Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 28,717 |
|  | # Пролетарская,44-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 129,993 |
|  | # Пролетарская,44-водоп.пов.насосн.ст. | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 0,641 |
|  | # Пролетарская,47-офис | # ООО"Наномед"366 | # Ком-быт | # 3,644 |
|  | # Пролетарская,51-вторая очер.ж/дома отоп. | # ТСЖ"Пролет.51 т" | # Население | # 41,818 |
|  | # Пролетарская,51-ж/дом-1 очередь отопл. | # ТСЖ"Пролет.51 т" | # Население | # 75,974 |
|  | # Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс | # ТСЖ"Пролет.51 г" | # Население | # 13,672 |
|  | # Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс | # ТСЖ"Пролет.51 г" | # Население | # 3,252 |
|  | # Пролетарская,51-офис-ГВС | # ТСЖ"Пролет.51 г" | # Ком-быт | # 1,169 |
|  | # Пролетарская,51-офис-отопл. | # ТСЖ"Пролет.51 т" | # Ком-быт | # 6,984 |
|  | # Пролетарская,51-потери от. | # ТСЖ"Пролет.51 т" | # Население | # 0,670 |
|  | # Пролетарская,51 потери гвс | # ТСЖ"Пролет.51 г" | # Население | # 0,435 |
|  | # Пролетарская,90-5 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 26,825 |
|  | # Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 2,992 |
|  | # ПС В.Вос.1а.ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 238,968 |
|  | # ПС В.Вос.1а.Моск.окр. | # ООО Москов.округ | # Население | # 9,622 |
|  | # ПС Гагар.13 Моск.окр | # ООО Москов.округ | # Население | # 18,444 |
|  | # ПС Гагар.8-ООО Груп.управл.пр. | # ООО Группа Управ | # Население | # 142,138 |
|  | # ПС Гагар.8-УК Правгород | # Правград Г | # Население | # 25,862 |
|  | # ПС Гагар.8 Моск.округ | # ООО Москов.округ | # Население | # 54,930 |
|  | # ПС Гагар.8НП Союз | # НПП Союз Г | # Население | # 5,013 |
|  | # ПС Гагарина,13 ООО Группа управ.пр. | # ООО Группа Управ | # Население | # 164,191 |
|  | # ПС Гагарина,8 Стройсистема | # Стройсистема Г | # Население | # 8,421 |
|  | # ПС Гер.Моск окр. | # ООО Москов.округ | # Население | # 53,727 |
|  | # ПС Герцена,"Техно-Р" | # Техно-Р Г | # Население | # 0,402 |
|  | # ПСГерцена,14аЖРЭУ6 | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 720,513 |
|  | # ПС Мира 2 Кал-Зак | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 11,027 |
|  | # ПС Мира,2-ООО Груп.упр.ком. | # ООО Группа Управ | # Население | # 153,765 |
|  | # ПС Мира,2-Стройсистема | # Стройсистема Г | # Население | # 40,295 |
|  | # ПС Мира,2 ЗАО Окт. | # ЗАО Октяб.ок. Г | # Население | # 2,606 |
|  | # ПС Мира,3-ООО Груп.управл.ком. | # ООО Группа Управ | # Население | # 105,049 |
|  | # ПС Мира,3-Союз | # НПП Союз Г | # Население | # 21,251 |
|  | # ПС Окт.3-ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 48,716 |
|  | # ПС Октябр.3-ООО Груп.упр.к. | # ООО Группа Управ | # Население | # 15,838 |
|  | # ПСПрол.21 ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 431,627 |
|  | # ПС Прол.21 Кал-Зак | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 0,802 |
|  | # ПС Прол.ЗАО Окт. | # ЗАО Октяб.ок. Г | # Население | # 0,200 |
|  | # ПС Циол.41-Союз | # НПП Союз Г | # Население | # 32,878 |
|  | # ПС Циолк.41 Стройсистема | # Стройсистема Г | # Население | # 76,181 |
|  | # ПС Циолков.41-ООО Группа Управ.ком. | # ООО Группа Управ | # Население | # 107,456 |
|  | # ПС Чебышева,6-ООО Группа упрр.п. | # ООО Группа Управ | # Население | # 7,819 |
|  | # Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 11,966 |
|  | # Пушкина пер.2,6эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 102,133 |
|  | # Пушкина пер.3,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 13,759 |
|  | # Пушкина пер.3,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 65,053 |
|  | # Пушкина,10/75-офис | # ООО"АПГРЕЙД" 349 | # Ком-быт | # 2,189 |
|  | # Пушкина,10/75-пром.магазин | # Сычев В. П. Т | # Ком-быт | # 0,800 |
|  | # Пушкина,10/75 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 29,950 |
|  | # Пушкина,10/75 Контора | # ООО Гр.-контор.Т | # Ком-быт | # 4,023 |
|  | # Пушкина,14 - музей | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 36,857 |
|  | # Пушкина,14 музей потери | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 1,535 |
|  | # Пушкина,14 реставрац.мастерская | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 0,966 |
|  | # Пушкина,14 флигель левый | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 10,735 |
|  | # Пушкина,14 флигель правый | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 9,353 |
|  | # Пушкина,16 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 3,387 |
|  | # Пушкина,17-центр для несовершен."Над | # Центр"Надежда319 | # Ком-быт | # 11,530 |
|  | # Пушкина,3 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 62,465 |
|  | # Пушкина,3 маг."Приокский" | # ООО Приокский" Т | # Ком-быт | # 20,578 |
|  | # Пушкина,3а | # ГУ МЧС России Т | # Ком-быт | # 33,245 |
|  | # Пушкина,3а гараж | # ГУ МЧС России Т | # Ком-быт | # 2,044 |
|  | # Пушкина,4 | # Госуд.архив 51 | # Ком-быт | # 9,895 |
|  | # Пушкина,4-музей | # Краев. музей Т | # Ком-быт | # 15,642 |
|  | # Пушкина,4 строен.4 | # Бородулин О.Г. Т | # Ком-быт | # 1,882 |
|  | # Пушкина,5 | # Соцков Э.В. | # Ком-быт | # 1,173 |
|  | # Пушкина,5 жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 3,791 |
|  | # Пушкина,6-парикмахерская | # Апросина В.П.249 | # Ком-быт | # 1,242 |
|  | # Пушкина,6 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 8,627 |
|  | # Пушкина,7 жилой дом | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 3,701 |
|  | # Пушкина,7 маг-н"Электромир" | # Хоменко З.К. 345 | # Ком-быт | # 1,369 |
|  | # Пушкина,9-маг."Мое белье" | # Шаталина И.П. Т | # Ком-быт | # 0,349 |
|  | # Пушкина,9-магазин | # Морозова В.П.367 | # Ком-быт | # 0,206 |
|  | # Пушкина,9-офис | # Мамонтов С.О. Т | # Ком-быт | # 0,926 |
|  | # Пушкина,9 жилой дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 9,467 |
|  | # Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 7,777 |
|  | # Рылеева,1/12-5эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 42,491 |
|  | # Рылеева, 1 /12-парикмахерская | # Кабанов В.А.419 | # Ком-быт | # 0,963 |
|  | # Рылеева,14 ж/д от. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 13,669 |
|  | # Рылеева,16 ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 59,252 |
|  | # Рылеева,16 кв.43-Косметический салон" | # ЯковенкоЕ.В. Т | # Ком-быт | # 0,874 |
|  | # Рылеева,16 офис | # Ермаков И.Б. Т | # Ком-быт | # 0,751 |
|  | # Рылеева,18 Шк.N 36 | # Лицей №36 136Г | # Ком-быт | # 31,895 |
|  | # Рылеева,18 Шк.№ 36 | # Лицей 36 136 Т | # Ком-быт | # 128,938 |
|  | # Рылеева,19-нежил.помещение | # Чернова О.В. Т | # Ком-быт | # 1,911 |
|  | # Рылеева,19ж/дот | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 79,477 |
|  | # Рылеева,21-81 магазин | # Бахтиарова Н.258 | # Ком-быт | # 0,667 |
|  | # Рылеева,21 кв.67 | # Овчинникова Г.И. | # Ком-быт | # 0,701 |
|  | # Рылеева,21 кв.82 маг."Ткани" | # Ефимова Т.И. 415 | # Ком-быт | # 1,372 |
|  | # Рылеева,21 кв.83-магазин | # Маричева Е.И. Т | # Ком-быт | # 0,467 |
|  | # Рылеева,21ж/д | # ООО Москов.округ | # Население | # 109,811 |
|  | # Рылеева,3-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 74,273 |
|  | # Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 21,538 |
|  | # Рылеева,3 торговый павильон | # АстальцевА.Н.273 | # Ком-быт | # 1,343 |
|  | # Рылеева,34-13 магазин"Одежда" | # Иванович К.К.312 | # Ком-быт | # 0,554 |
|  | # Рылеева,34-2 магазин | # ТурантаеваЕЕ 431 | # Ком-быт | # 0,777 |
|  | # Рылеева,34-24 магазин | # БахтиаровГ.Ю. Т | # Ком-быт | # 1,177 |
|  | # Рылеева,34-50 магазин | # Чечина И.В. Т | # Ком-быт | # 0,962 |
|  | # Рылеева,34-жил.жом | # ООО Группа Управ | # Население | # 69,788 |
|  | # Рылеева,34-магазин | # ООО"Р.С.Недв.261 | # Ком-быт | # 0,670 |
|  | # Рылеева,34-магазин"Юлия" | # Петрушина Е.А. Т | # Ком-быт | # 0,735 |
|  | # Рылеева,34 ДПК"Фестивальный" | # МБОУДО"Содруж."Т | # Ком-быт | # 6,206 |
|  | # Рылеева,34 кв.37,38 | # Ларин А.Н. 288 | # Ком-быт | # 1,070 |
|  | # Рылеева,34 кв.72-магазин"Белор.трик. | # Лукашик Н.Л. | # Ком-быт | # 1,107 |
|  | # Рылеева,34 кв.73-магазин | # Евтушенко И.Б269 | # Ком-быт | # 0,779 |
|  | # Рылеева,34 маг-н"Дискомпания" | # Дмитриева М.С493 | # Ком-быт | # 0,402 |
|  | # Рылеева,34 маг."Канцтовары" | # ООО Депозит" 388 | # Ком-быт | # 0,521 |
|  | # Рылеева,34 магазин "Фламинго" | # Щеголева В.В. Т | # Ком-быт | # 1,000 |
|  | # Рылеева,34 магазин для рыбалки | # Данилова Н.Ю.265 | # Ком-быт | # 0,864 |
|  | # Рылеева,34 магазин"Диана" | # Галкин Ю.О. Т | # Ком-быт | # 0,995 |
|  | # Рылеева,34 магазин"Клеопатра" | # Журавлева Л.Г226 | # Ком-быт | # 1,242 |
|  | # Рылеева,34 магазин"Кристина" | # Галстян Г.А. Т | # Ком-быт | # 0,393 |
|  | # Рылеева,34 магазин"Мадам" | # Логинова М.Е.326 | # Ком-быт | # 0,594 |
|  | # Рылеева,34а жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 43,063 |
|  | # Рылеева,38 | # ХакаюА.В.Т | # Ком-быт | # 57,316 |
|  | # Рылеева,39 | # Следственнон уп. | # Ком-быт | # 20,123 |
|  | # Рылеева,39 | # ЗАГС Т | # Ком-быт | # 6,335 |
|  | # Рылеева,39-гаражи | # Министерство 333 | # Ком-быт | # 1,019 |
|  | # Рылеева,39 гаражи | # Следственнон уп. | # Ком-быт | # 1,874 |
|  | # Рылеева,39 гаражи,потери до т/сч. | # Министерство 333 | # Ком-быт | # 0,427 |
|  | # Рылеева,39 Колледж питания | # Колледж питанияТ | # Ком-быт | # 35,828 |
|  | # Рылеева,39 Общ быт.бл. | # Колледж питанияТ | # Ком-быт | # 41,193 |
|  | # Рылеева,39 Общ.быт.бл. | # Колледж питанияТ | # Ком-быт | # 54,293 |
|  | # Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 10,171 |
|  | # Рылеева,4-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 64,947 |
|  | # Рылеева,4 маг."Каприз" | # Казанский 320 | # Ком-быт | # 5,911 |
|  | # Рылеева,41-магазин"ОБУВЬ" | # Титов А.Н. Т | # Ком-быт | # 0,453 |
|  | # Рылеева,41-магазин"Палома" | # Журавлева Л.Г226 | # Ком-быт | # 0,018 |
|  | # Рылеева,41 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 32,297 |
|  | # Рылеева,41 кв.23-магазин "Альфа" | # ЖулегаА.Ю. Т | # Ком-быт | # 0,976 |
|  | # Рылеева,41 кв.3-промтов.магазин | # ПолубинскС.И.491 | # Ком-быт | # 1,891 |
|  | # Рылеева,41 магазин"Семена" | # Симонов Я.Ю. 494 | # Ком-быт | # 0,451 |
|  | # Рылеева,44-17 магазин | # ЧечинаИ.В. Т | # Ком-быт | # 1,060 |
|  | # Рылеева,44-18 магазин | # ЧечинаИ.В. 354 | # Ком-быт | # 0,815 |
|  | # Рылеева,44-магазин "Богема" | # ПосыпкинаТ.Н. | # Ком-быт | # 1,343 |
|  | # Рылеева,44-магазин"Персона" | # АлександровА.В.Т | # Ком-быт | # 1,729 |
|  | # Рылеева,44-магазин"Сатурн. | # Козырев И. | # Ком-быт | # 1,414 |
|  | # Рылеева,44-промтов.магазин | # Рыбакова Е.О. | # Ком-быт | # 0,952 |
|  | # Рылеева,44 ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 26,491 |
|  | # Рылеева,44а ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 10,084 |
|  | # Рылеева,46 потери | # Прокофьев Л.Ю. Т | # Ком-быт | # 1,623 |
|  | # Рылеева,46 Торгово-офисный центр | # Прокофьев Л.Ю. Т | # Ком-быт | # 29,471 |
|  | # Рылеева,46а ж/дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 41,829 |
|  | # Рылеева,5-хоз.блок | # Отдел-12Д/с"РодТ | # Ком-быт | # 4,028 |
|  | # Рылеева,5-хоз.блок | # Отдел-12Д/с"РодГ | # Ком-быт | # 0,230 |
|  | # Рылеева,5 д/к"Родничок" | # Отдел-12Д/с"РодТ | # Ком-быт | # 71,338 |
|  | # Рылеева,5 д/к"Родничок" | # Отдел-12Д/с"РодГ | # Ком-быт | # 5,124 |
|  | # Рылеева,5 хоз. блок потери | # Отдел-12Д/с"РодГ | # Ком-быт | # 1,432 |
|  | # Рылеева,5 хоз.блок потри от | # Отдел-12Д/с"РодТ | # Ком-быт | # 2,303 |
|  | # Рылеева,51-магазин | # Лазовский М.Д. | # Ком-быт | # 13,182 |
|  | # Рылеева,51 потери | # Лазовский М.Д. | # Ком-быт | # 0,005 |
|  | # Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 25,126 |
|  | # Рылеева,6-9эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 159,951 |
|  | # Рылеева,6 аптека | # Калугацармац.350 | # Ком-быт | # 19,368 |
|  | # Суворова ,111/21 9эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 79,532 |
|  | # Суворова 25,7эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 0,623 |
|  | # Суворова 25,7эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 27,279 |
|  | # Суворова 38,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 8,107 |
|  | # Суворова 38,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 73,182 |
|  | # Суворова 44,7эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 2,581 |
|  | # Суворова 44,7эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 41,315 |
|  | # Суворова пер. строящийся многоэт.ж/дом | # ОАО"Центрспецст. | # Ком-быт | # 277,018 |
|  | # Суворова пер.19 | # Автолик Т | # Ком-быт | # 0,588 |
|  | # Суворова пер.19-два гаражных бокса и оф. | # Автолик Т | # Ком-быт | # 7,428 |
|  | # Суворова пер.19-сторожка | # Автолик Т | # Ком-быт | # 0,423 |
|  | # Суворова пер.19 ООО"Автолик" | # Автолик Т | # Ком-быт | # 11,400 |
|  | # Суворова пер.8-гаражи | # Калугаэнерго Т | # Ком-быт | # 22,618 |
|  | # Суворова пер.8-лаборатория | # Калугаэнерго Т | # Ком-быт | # 29,587 |
|  | # Суворова пер.8-пристройка к гаражам | # Калугаэнерго Т | # Ком-быт | # 6,708 |
|  | # Суворова пер.8-проходная | # Калугаэнерго Т | # Ком-быт | # 4,051 |
|  | # Суворова пер.8 ОАО"Калужская сбытовая к | # ОАО Кал.сбыт.409 | # Ком-быт | # 12,926 |
|  | # Суворова пер.8 гаражи-объем 402 м3 | # Калугаэнерго Т | # Ком-быт | # 2,626 |
|  | # Суворова пер.8 потери | # ОАО Кал.сбыт.409 | # Ком-быт | # 0,654 |
|  | # Суворова пер.8 потери | # Калугаэнерго Т | # Ком-быт | # 5,123 |
|  | # Суворова,11(ж.дом) от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 80,950 |
|  | # Суворова,111/21-магазин N 3 Антонова О. | # Антонова О.Н. Г | # Ком-быт | # 0,359 |
|  | # Суворова,111/21-офис на 2-ом этаже | # СторчакТ.А. Г | # Ком-быт | # 0,321 |
|  | # Суворова,111/21 9эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 1,352 |
|  | # Суворова,111/21 маг-н"Магнит" | # ЗАО"Тандер" Т | # Ком-быт | # 11,503 |
|  | # Суворова,111/21 маг-н"Магнит" | # ЗАО"Тандер" Г | # Ком-быт | # 4,539 |
|  | # Суворова,111/21 маг.№3 Антонова О. | # Антонова О.Н. Т | # Ком-быт | # 2,854 |
|  | # Суворова,111/21 офис | # Сторчак Т.А. Т | # Ком-быт | # 2,589 |
|  | # Суворова,113-торг.центр | # ООО"Торг.центр"Г | # Ком-быт | # 67,417 |
|  | # Суворова,113 потери Г | # ООО"Торг.центр"Г | # Ком-быт | # 1,594 |
|  | # Суворова,113 потери Т | # ООО"Торг.центр"Т | # Ком-быт | # 2,487 |
|  | # Суворова,113 торг.центр | # ООО"Торг.центр"Т | # Ком-быт | # 226,000 |
|  | # Суворова,117-второй этаж здания | # Матюшенко И.А260 | # Ком-быт | # 2,910 |
|  | # Суворова,117-гараж | # РЭУ 54 | # Ком-быт | # 0,405 |
|  | # Суворова,117-гаражный бокс | # ООО"Стоматолог"Т | # Ком-быт | # 2,166 |
|  | # Суворова,117-Калужское областное общ. | # Кал.об.общ.ох. Т | # Ком-быт | # 3,854 |
|  | # Суворова,117-офис"Акад.Вожд." | # Акад. вождения Т | # Ком-быт | # 2,083 |
|  | # Суворова,117-стр.3 | # ООО К ООО ВОИ Т | # Ком-быт | # 1,399 |
|  | # Суворова,117-фил."ВМК" | # Филиал"ВМК" Т | # Ком-быт | # 1,322 |
|  | # Суворова,117 гараж | # МУ.Скор.мед.п. Т | # Ком-быт | # 16,407 |
|  | # Суворова,117офис | # Террит.кадастр.Т | # Ком-быт | # 1,639 |
|  | # Суворова,117офис | # РЭУ 54 | # Ком-быт | # 32,854 |
|  | # Суворова,117 потери Т | # Матюшенко И.А260 | # Ком-быт | # 0,466 |
|  | # Суворова,117 стр.3-офис | # Организ.ВОИ.468 | # Ком-быт | # 2,387 |
|  | # Суворова,117/гараж/ | # МУ,Скор.мед.п. Г | # Ком-быт | # 13,151 |
|  | # Суворова,117/склад/ | # МУ.Скор.мед.п. Т | # Ком-быт | # 1,907 |
|  | # Суворова,13 торгово-офисное помещение №1 | # Гончаров О. В. Т | # Ком-быт | # 1,995 |
|  | # Суворова,13(ж.дом)от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 81,504 |
|  | # Суворова,15(ж.дом)от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 80,442 |
|  | # Суворова,17-магазин | # БагоянС.С. Т | # Ком-быт | # 0,608 |
|  | # Суворова,17(ж.дом)от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 80,580 |
|  | # Суворова,19-магазин | # Головачева А.271 | # Ком-быт | # 0,314 |
|  | # Суворова,19(ж.дом)от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 78,214 |
|  | # Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 19,443 |
|  | # Суворова,21-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 137,152 |
|  | # Суворова,21-магазин | # ООО"Альянс К" Г | # Ком-быт | # 1,753 |
|  | # Суворова,21-магазин | # ООО"Альянс К" Т | # Ком-быт | # 16,158 |
|  | # Суворова,21 кв.31-офис | # Плешаков М.В.168 | # Ком-быт | # 1,222 |
|  | # Суворова,25-кафе | # ООО"Энигма"297 | # Ком-быт | # 0,770 |
|  | # Суворова,251этаж-офисное помещение | # Чаплина Т. Г. 257 | # Ком-быт | # 5,373 |
|  | # Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 21,238 |
|  | # Суворова,31 жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 179,435 |
|  | # Суворова,31 маг-н"Слав мебель" | # Лазоренко В.Н251 | # Ком-быт | # 1,212 |
|  | # Суворова,38-офис | # ООО АЛСИ" Т | # Ком-быт | # 3,813 |
|  | # Суворова,38-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 10,462 |
|  | # Суворова,38-офис | # МУ"Сл.инфор.Г | # Ком-быт | # 0,523 |
|  | # Суворова,38 потери отопление | # ООО Группа Управ | # Население | # 1,433 |
|  | # Суворова,44-офис | # Морозова И.А. Г | # Ком-быт | # 0,331 |
|  | # Суворова,44 офис | # ООО"Соло-И" Т | # Ком-быт | # 3,709 |
|  | # Суворова,44 офис | # Морозова И.А. Т | # Ком-быт | # 0,732 |
|  | # Суворова,44 потери отопление | # ООО Группа Управ | # Население | # 1,372 |
|  | # Суворова,46-жилой дом гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 1,495 |
|  | # Суворова,46-жилой дом от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 38,807 |
|  | # Суворова,46-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 3,216 |
|  | # Суворова,46-офис | # МУ"Сл.инфор.Г | # Ком-быт | # 0,816 |
|  | # Суворова,46-офис/отопление/ | # ЗАО"НПФ"ЭВЕР.400 | # Ком-быт | # 7,919 |
|  | # Суворова,46 потери гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 0,400 |
|  | # Суворова,46 потери отопление | # ООО Группа Управ | # Население | # 0,481 |
|  | # Суворова,46,офис | # ЗАО"НПФ"ЭВЕР.400 | # Ком-быт | # 1,458 |
|  | # Суворова,48 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 85,568 |
|  | # Суворова,5(ж.дом)от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 112,654 |
|  | # Суворова,50 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 77,875 |
|  | # Суворова,52 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 80,222 |
|  | # Суворова,54-5 эт.жил.дом от | # Стройсистема Т | # Население | # 81,286 |
|  | # Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 17,051 |
|  | # Суворова,56-магазин | # Беловинцев С.В.Т | # Ком-быт | # 0,805 |
|  | # Суворова,56-офис | # Сунцов И.В323 | # Ком-быт | # 0,920 |
|  | # Суворова,56-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 0,907 |
|  | # Суворова,56 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 79,060 |
|  | # Суворова,58-магазин | # Игнатов В.В. | # Ком-быт | # 0,623 |
|  | # Суворова,58-магазин | # ООО"Елена-плюс" | # Ком-быт | # 2,192 |
|  | # Суворова,58 жилой дом от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 77,875 |
|  | # Суворова,60-жил.дом гвс | # Стройсистема Г | # Население | # 4,785 |
|  | # Суворова,60-магазин | # Сорокин А.О.395 | # Ком-быт | # 0,877 |
|  | # Суворова,60 жил.дом от | # Стройсистема Т | # Население | # 31,852 |
|  | # Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 8,077 |
|  | # Суворова,63к.1-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 56,366 |
|  | # Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 35,597 |
|  | # Суворова,65-9эт жил.дом от. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 188,125 |
|  | # Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 14,358 |
|  | # Суворова,67-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 64,064 |
|  | # Суворова,69-9 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 184,820 |
|  | # Суворова,69-9эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 32,305 |
|  | # Суворова,69-салон красоты"Венеция" | # Дьяченко П.Д. | # Ком-быт | # 0,307 |
|  | # Суворова,69 салон | # Дьяченко П.Д. | # Ком-быт | # 0,835 |
|  | # Суворова,7-6 эт.(ж.дом) | # ООО Москов.округ | # Население | # 79,596 |
|  | # Суворова,7-офис | # Гетман Е.В. | # Ком-быт | # 1,820 |
|  | # Суворова,7 кор.1-офис | # КашкиновД.В. Г | # Ком-быт | # 0,386 |
|  | # Суворова,7 кор.1 офис | # КашкиновД.В. Т | # Ком-быт | # 3,530 |
|  | # Суворова,71 а-многокв.секц.жилой дом | # ООО"Глобал Эс. Т | # Ком-быт | # 206,011 |
|  | # Суворова,71 а-многокв.секц. жилой д | # ООО"Глобал Эс. Г | # Ком-быт | # 124,116 |
|  | # Суворова,77 | # Кал.конд.мак.Г | # Ком-быт | # 5,693 |
|  | # Суворова,77 | # Кал.конд.мак.Т | # Ком-быт | # 69,011 |
|  | # Суворова,77-потери | # Кал.конд.мак.Т | # Ком-быт | # 0,802 |
|  | # Суворова,77 потери Г | # Кал.конд.мак.Г | # Ком-быт | # 1,373 |
|  | # Суворова,7кор.1-6 эт.жил. дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 6,282 |
|  | # Суворова,7кор.1-6эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 113,909 |
|  | # Суворова,86 жилой дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 55,134 |
|  | # Суворова,9(ж.дом) от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 116,037 |
|  | # Суворова,95 кв.53 магазин | # ВащенкоТ.А. Т2 | # Ком-быт | # 0,491 |
|  | # Суворова,95(ж.дом)от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 80,505 |
|  | # Театрал ьная,22-промтоварн.магазин | # СюринаТ.А. 464 | # Ком-быт | # 1,099 |
|  | # Театральная,22 ж/д | # ООО Группа Управ | # Население | # 25,861 |
|  | # Театрал ьная,33/13 | # Калужск.епархия | # Ком-быт | # 37,203 |
|  | # Театральная,34 Аптекоуправление | # Калугафармац.352 | # Ком-быт | # 11,438 |
|  | # Театральная,34аптека N 2 | # Калугафармац.351 | # Ком-быт | # 12,657 |
|  | # Театрал ьная,35/8-ЗАО"ДЕСО" | # ЗАО"ДЕСО"Т | # Ком-быт | # 1,021 |
|  | # Театрал ьная,36-магазин | # ООО Самородок Т | # Ком-быт | # 1,644 |
|  | # Театрал ьная,36-офис | # ВОИ Т | # Ком-быт | # 0,862 |
|  | # Театральная,36 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 6,934 |
|  | # Театральная,36 парикмахерская | # ООО Зеркало" Т | # Ком-быт | # 2,293 |
|  | # Театральная,36 Театр юного зрителя | # ТЮЗ Т | # Ком-быт | # 25,945 |
|  | # Театральная,37/2 "Чебурашка" | # ОООЧебураш. Т | # Ком-быт | # 12,099 |
|  | # Театрал ьная,41/8-офис | # Судебн.эксп. Т | # Ком-быт | # 13,941 |
|  | # Театрал ьная,41/8ресторан"Подвальчик" | # ООО Комфорт-СерТ | # Ком-быт | # 1,834 |
|  | # Театральная ,43/8-кв. 15,16-магазин | # Левин А.И. 235 | # Ком-быт | # 1,197 |
|  | # Театральная,43/8 жил.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 24,534 |
|  | # Театральная,43/8 кв.14-нежилое помещение | # Левин А.И Т | # Ком-быт | # 0,883 |
|  | # Театральная,43/8 промтоварный магасзин | # Левин А.И.228 | # Ком-быт | # 0,741 |
|  | # Труда,10-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 11,067 |
|  | # Труда,10-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 76,577 |
|  | # Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 16,453 |
|  | # Труда,14/2-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 64,719 |
|  | # Труда,14/2 магазин | # Акимов О.Н. Т | # Ком-быт | # 2,748 |
|  | # Труда,14/2 магазин | # Акимов О.Н. Г | # Ком-быт | # 0,760 |
|  | # Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 17,649 |
|  | # Труда,16-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 80,139 |
|  | # Труда,18 ООО"Лоза" | # ООО Лоза"дог.405 | # Ком-быт | # 0,379 |
|  | # Труда,18 приемный пункт | # ЗАО "Химчист." Т | # Ком-быт | # 0,518 |
|  | # Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 11,367 |
|  | # Труда,18/1-5эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 65,036 |
|  | # Труда,22-5 эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 68,581 |
|  | # Труда,22-5 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 12,264 |
|  | # Труда,22-магазин | # ООО"Мозаика"Т | # Ком-быт | # 4,485 |
|  | # Труда,24-5 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 15,256 |
|  | # Труда,24-5эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 103,257 |
|  | # Труда,26-5 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 18,844 |
|  | # Труда,26-5эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 102,341 |
|  | # Труда,28-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 24,230 |
|  | # Труда,28-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 146,811 |
|  | # Труда,30-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 30,212 |
|  | # Труда,30-9эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 203,269 |
|  | # Труда,32-9 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 35,895 |
|  | # Труда,32-9эт.жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 185,278 |
|  | # Труда,33-автомоб.павильон | # СтрельниковА.В.Т | # Ком-быт | # 3,156 |
|  | # Труда,37 Горветсанция -гараж | # Калуж.Горветс.49 | # Ком-быт | # 2,195 |
|  | # Труда,37 Горветстанция-гараж потери | # Калуж.Горветс.49 | # Ком-быт | # 2,999 |
|  | # Труда,37а-автокооператив "Горизонталь | # А/к"Горизонт. Т | # Ком-быт | # 7,702 |
|  | # Труда,37а-гараж | # МКУ"Автослужба Т | # Ком-быт | # 11,803 |
|  | # Труда,4 кор,1-офис 1 от | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Ком-быт | # 2,747 |
|  | # Труда,4 кор.1-жилой дом отопл. | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Население | # 174,942 |
|  | # Труда,4 кор.1-жилой дом гвс | # ТСЖ"Труда,4к.1Г | # Население | # 25,521 |
|  | # Труда,4 кор.1-офис 2 от | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Ком-быт | # 1,923 |
|  | # Труда,4 кор.1-офис 3 от | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Ком-быт | # 0,961 |
|  | # Труда,4 кор.1-офис 4 от | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Ком-быт | # 1,118 |
|  | # Труда,4 кор.1-офис 5 от | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Ком-быт | # 5,032 |
|  | # Труда,4 кор.1-офисы-гвс | # ТСЖ"Труда,4к.1Г | # Ком-быт | # 2,484 |
|  | # Труда,4 кор.1-потери гвс | # ТСЖ"Труда,4к.1Г | # Ком-быт | # 2,609 |
|  | # Труда,4 кор.1 потери от | # ТСЖ"Труда,4кор1Т | # Ком-быт | # 6,873 |
|  | # Труда,4 кор.2-жилой дом от | # ТСЖ"Труд" Т | # Население | # 159,707 |
|  | # Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС | # ТСЖ"Труд" Г | # Население | # 50,739 |
|  | # Труда,4 кор.2-маг."Некрополь" от | # ТСЖ"Труд" Т | # Ком-быт | # 1,438 |
|  | # Труда,4 кор.2-офис 1,2 Сологова от | # ТСЖ"Труд" Т | # Ком-быт | # 6,313 |
|  | # Труда,4 кор.2-офис Зорина О.Н. от | # ТСЖ"Труд" Т | # Ком-быт | # 1,062 |
|  | # Труда,4 кор.2-офис Сологова гвс | # ТСЖ"Труд"Г | # Ком-быт | # 0,129 |
|  | # Труда,4 кор.2-физ.л.ЛалаеваМ.Д. ГВС | # ТСЖ"Труд" Г | # Ком-быт | # 0,180 |
|  | # Труда,4 кор.2 магазин"Твист"от | # ТСЖ"Труд" Т | # Ком-быт | # 1,120 |
|  | # Труда,4 кор.2 нежилое помещение Сологов. | # ТСЖ"Труд" Т | # Ком-быт | # 0,913 |
|  | # Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис/гвс | # ТСЖ"Труд" Г | # Ком-быт | # 3,506 |
|  | # Труда,4к.2-ООО"Триатон"м.Твистгвс | # ТСЖ"Труд" Г | # Ком-быт | # 0,359 |
|  | # Труда,4к.2-подв.пом.ЛалаеваМ.Д.от | # ТСЖ"Труд" Т | # Ком-быт | # 1,189 |
|  | # Труда,4к.2 рит.маг."Некрополь" ГВС | # ТСЖ"Труд" Г | # Ком-быт | # 0,270 |
|  | # Труда,6/1-жил.дом гвс | # ЖРЭУ-6 Г | # Население | # 28,118 |
|  | # Труда,6/1-жил.дом от | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 116,479 |
|  | # Хозяйственный блок | # Театр Т | # Ком-быт | # 32,708 |
|  | # Циолковского 33,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 10,171 |
|  | # Циолковского 33.ж.д. от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 65,755 |
|  | # Циолковского 41 ,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 14,956 |
|  | # Циолковского 41 ,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 65,609 |
|  | # Циолковского 47,ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 8,974 |
|  | # Циолковского 47,ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 66,287 |
|  | # Циолковского 58,12эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 23,930 |
|  | # Циолковского 58,12эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 97,907 |
|  | # Циолковского 60,9эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 97,285 |
|  | # Циолковского 60,9эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 17,649 |
|  | # Циолковского 62,12эт.ж.д.от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 95,744 |
|  | # Циолковского 62,12эт.ж.д.гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 19,443 |
|  | # Циолковского,20 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 3,605 |
|  | # Циолковского,20-учеб.кор. | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 70,035 |
|  | # Циолковского,20 потери до т/сч. | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 0,377 |
|  | # Циолковского,25 корпус 4 | # ГБОУМГТУ 240Т | # Ком-быт | # 99,813 |
|  | # Циолковского,3 "Искорка" от. | # Отдел-14Д/с№53 Т | # Ком-быт | # 40,191 |
|  | # Циолковского,3 д/с"Искорка" | # Отдел-14Д/сN 53Г | # Ком-быт | # 8,120 |
|  | # Циолковского,37 ж.дом | # ООО Группа Управ | # Население | # 49,788 |
|  | # Циолковского,44-"Продукты" | # Жигалова Е.В.449 | # Ком-быт | # 1,865 |
|  | # Циолковского,44-5/Мед.кабинетультр./ | # Дуболазов В.Д. Г | # Ком-быт | # 0,193 |
|  | # Циолковского,44-6 эт.ж.дом от. | # ООО Группа Управ | # Население | # 114,246 |
|  | # Циолковского,44-6 эт.жилой дом гвс | # ООО Группа Управ | # Население | # 0,876 |
|  | # Циолковского,44-офис | # ООО"Восток Плюс" | # Ком-быт | # 2,538 |
|  | # Циолковского,44-салон красоты | # ООО АкваинжиринГ | # Ком-быт | # 0,494 |
|  | # Циолковского,44 Мед.кабинет | # Дуболазов В.Д. Т | # Ком-быт | # 1,088 |
|  | # Циолковского,44 офис № 3 | # Манюнина Л.Е.33Т | # Ком-быт | # 2,429 |
|  | # Циолковского,44 офис И 3 | # МанюнинаЛ.Е. Г | # Ком-быт | # 0,129 |
|  | # Циолковского,44 салон красоты | # ООО Акваинжин. Т | # Ком-быт | # 2,377 |
|  | # Циолковского,5-жил.дом гвс | # ТСЖ"Циолков.5"Г | # Население | # 5,469 |
|  | # Циолковского,5-жил.дом от | # ТСЖ"Циолковс.5"Т | # Население | # 107,579 |
|  | # Циолковского,5-офисы 1а,1б от | # ТСЖ"Циолковс.5"Т | # Ком-быт | # 4,889 |
|  | # Циолковского,5-офисы2а,2б,3а, 3бот | # ТСЖ"Циолковс.5"Т | # Ком-быт | # 8,624 |
|  | # Циолковского,5-офисы 4а,4б от | # ТСЖ"Циолковс.5"Т | # Ком-быт | # 5,713 |
|  | # Циолковского,5 жил.дом гвс потери | # ТСЖ"Циолков.5"Г | # Население | # 2,793 |
|  | # Циолковского,5 жил.дом от потери | # ТСЖ"Циолковс.5"Т | # Население | # 3,232 |
|  | # ЦИОЛКОВСКОГО.67/1-ЖИЛ.ДОМ ГВС | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 3,038 |
|  | # Циолковского,67/1-жил.дом отопл. | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 57,156 |
|  | # Циолковского,7-жил.дом от | # ТСЖ"Циолков.7Т | # Население | # 137,087 |
|  | # Циолковского,7-жил.дом потери от | # ТСЖ"Циолков.7Т | # Население | # 3,479 |
|  | # Циолковского,7 жил.дом гвс | # ТСЖ"Циолковск.7Г | # Население | # 15,554 |
|  | # Циолковского,7 жил.дом потери гвс | # ТСЖ"Циолковск.7Г | # Население | # 0,941 |
|  | # Циолковского67/1 потери отопление | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 0,127 |
|  | # Циолковского67/1 потери гвс | # ООО"Калугааг.507 | # Население | # 0,053 |
|  | # Чебышева,3а | # Калугавтодор Т | # Ком-быт | # 12,056 |
|  | # Чебышева,6 Д/сад | # МБДОУ№2д.140Г | # Ком-быт | # 4,770 |
|  | # Чебышева,6 д/сад-новое здание | # МБДОУ№2д.140Г | # Ком-быт | # 7,905 |
|  | # Чебышева,6 д/сад-новое здание | # МБДОУ№2д.140Т | # Ком-быт | # 38,670 |
|  | # Чебышева,6 Д/сад от | # МБДОУ№2д.140Т | # Ком-быт | # 29,604 |
|  | # Чебышева,6 институт | # ГАОУДПОКГИМОТ | # Ком-быт | # 26,310 |
|  | # Яченский пер.2-жилой дом от | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 38,710 |
|  | # Гостиноряд.пер.2 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 7,751 |
|  | # Дарвина,10 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 2,959 |
|  | # Карпова,5 жил .дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 4,640 |
|  | # Карпова,7 жил .дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 5,685 |
|  | # Театрал ьная,22-промтоварн.магазин | # СюринаТ.А. 464 | # Ком-быт | # 1,099 |
|  | # Театральная,36 ж/дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 6,934 |
|  | # Театральная,36 парикмахерская | # ООО Зеркало" Т | # Ком-быт | # 2,293 |
|  | # Театральная,36 Театр юного зрителя | # ТЮЗ Т | # Ком-быт | # 25,945 |
|  | # Герцена,д.27 база | # ООО Торг 617 Т | # Ком-быт | # 23,790 |
|  | # Герцена,д.27 нежилое торгово-офисное пом | # ООО Торг 617 Т | # Ком-быт | # 61,682 |
|  | # Герцена,д.27 нежилые помещения | # Окунев А.Э. Т | # Ком-быт | # 6,402 |
|  | # Герцена,д.27 потери до счетчика | # ООО Торг 617 Т | # Ком-быт | # 0,273 |
|  | # Герцена,д.27,пом.1 промт.магазин | # Доманова И.И.Т | # Ком-быт | # 3,516 |
|  | # Герцена,д.29 ж.д. ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 110,651 |
|  | # Герцена,д.29 парикмахерская "Оптимус" | # БартощукЕ.И.10 | # Ком-быт | # 0,680 |
|  | # Герцена,д.29,кв.3магазин"Хозтовары" | # Лизункова М.175 | # Ком-быт | # 0,731 |
|  | # Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 87,816 |
|  | # Герцена,д.31 офис | # Кобзев В.Ю. 232 | # Ком-быт | # 0,602 |
|  | # Герцена,д.31 продовольственный магазин | # ООО"Бархан"77 | # Ком-быт | # 2,193 |
|  | # Герцена,д.31 промтоварный магазин | # Шония Д.Д.603 | # Ком-быт | # 0,918 |
|  | # Гкрцена,д.31 ,магазин "Сувениры,подарки" | # Кирсанов М.Е.74 | # Ком-быт | # 0,795 |
|  | # Кирова,21 потери до т/счетчика | # Сбербанк России | # Ком-быт | # 5,969 |
|  | # Кирова,21а-отделение N8608 СБ от,вент. | # Сбербанк России | # Ком-быт | # 849,752 |
|  | # Кирова,21а-Отделение N8608 СБ гвс | # Сбербанк России | # Ком-быт | # 33,765 |
|  | # Кирова,23-а магазин "Сувениры" | # Колушкина С.В.72 | # Ком-быт | # 1,156 |
|  | # Кирова,23а-Кредит Европа Банк | # Власов В.С.462 | # Ком-быт | # 0,819 |
|  | # Кирова,23а "Марк" ювелирный магазин | # Эстет-Юк 471 | # Ком-быт | # 1,560 |
|  | # Кирова,23а магазин | # Азаров И.В. 513 | # Ком-быт | # 0,776 |
|  | # Кирова,23А магазин "Русская рыбалка" | # Прокофьев Л.530 | # Ком-быт | # 1,281 |
|  | # Кирова,23а магазин одежда | # Кузнецова Ю.463 | # Ком-быт | # 0,726 |
|  | # Кирова,23А промтоварный магазин | # Силадий И.В. 107 | # Ком-быт | # 0,756 |
|  | # Кирова,23а(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 162,135 |
|  | # Кирова,23а(маг"Книги") | # ООО"Истоки" 84 | # Ком-быт | # 3,091 |
|  | # Кирова,23а(парикмахер) | # ООО Очарован.642 | # Ком-быт | # 2,731 |
|  | # Кирова,23А, нежилое помещение | # Хоум Кредит 224 | # Ком-быт | # 1,794 |
|  | # Кирова,23А, салон обуви "Рисима" | # ООО"БИСТРО" 261 | # Ком-быт | # 1,942 |
|  | # Кирова,23а,N27 нежилое помещение | # Бронникова 272 | # Ком-быт | # 3,042 |
|  | # Кирова,23а,кв.1 салон красоты "Бабор" | # ЗоноваЭ.М. 519 | # Ком-быт | # 1,943 |
|  | # Кирова,23а,м-н"Виола" | # КорневС.Б.184 | # Ком-быт | # 1,143 |
|  | # Кирова,23а,магазин "Незнакомка" | # Уртминцева553 | # Ком-быт | # 1,226 |
|  | # Кирова,25-А магазин "Восток" | # ООО "Восток" 575 | # Ком-быт | # 15,032 |
|  | # Кирова,25-А цокольный этаж "Восток" | # ООО "Восток" 575 | # Ком-быт | # 6,654 |
|  | # Кирова,25-е нежилое помещение | # Мол. кухня 699Т | # Ком-быт | # 0,971 |
|  | # Кирова,25-е, офис N 4 | # Минаева Е.С. 587 | # Ком-быт | # 0,926 |
|  | # Кирова,25 "Е" торг.-офисное помещение | # Абольник А.249 | # Ком-быт | # 0,745 |
|  | # Кирова,25 (ж.дом) НУ | # НУКирова,25270 | # Население | # 154,165 |
|  | # Кирова,25 ,аптека | # ООО"Айболит" 191 | # Ком-быт | # 4,832 |
|  | # Кирова,25 и-н "Мадам" | # Логинов Е.И.434 | # Ком-быт | # 0,481 |
|  | # Кирова,25 магазин | # Чечин С.В.256 | # Ком-быт | # 1,664 |
|  | # Кирова,25 магазин "Беллиссимо" | # Клямкин М.К.432 | # Ком-быт | # 1,119 |
|  | # Кирова,25 офис | # ЗАО "РТК" 401 | # Ком-быт | # 1,347 |
|  | # Кирова,25 подвал | # ООО"Бинэс" 594 | # Ком-быт | # 7,814 |
|  | # Кирова,25 торговое помещение | # Павлов С.В. 633 | # Ком-быт | # 11,442 |
|  | # Кирова,25(парикмахер.) | # ООО Авангард 618 | # Ком-быт | # 2,795 |
|  | # Кирова,25а(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 77,467 |
|  | # Кирова,25Е нежилое помещение | # МЦ"Айболит"689 | # Ком-быт | # 2,578 |
|  | # Кирова,25е(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 75,877 |
|  | # Кирова.д.23,стр.19 промт.магазин | # Бронникова Т.М.Т | # Ком-быт | # 1,310 |
|  | # Московская,30 храм Иоанна Предтечи | # Архир.подвор. Т | # Ком-быт | # 14,669 |
|  | # Московская,34-администр.здание | # Служба хоз.об.Т | # Ком-быт | # 18,072 |
|  | # Московская,36 ООО"Стоматолог" | # Стоматолог 598 | # Ком-быт | # 14,973 |
|  | # Московская,36 поликлиника | # Стоматол.-2 645 | # Ком-быт | # 9,977 |
|  | # Московская,36(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 103,060 |
|  | # Московская,д.34 адм.помещение | # Избмр.комисс.Т | # Ком-быт | # 4,631 |
|  | # Суворова 112, ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 7,732 |
|  | # Суворова,110(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 3,518 |
|  | # Суворова,112ж.д. ЖРЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 1,664 |
|  | # Суворова,112 магазин | # Шишков А.В.12 | # Ком-быт | # 0,713 |
|  | # Суворова,1 12 магазин прм.товаров | # Кузнецова Е.М259 | # Ком-быт | # 3,489 |
|  | # Суворова,116-ДПК"Вятичи" | # Содружество 67Т | # Ком-быт | # 1,373 |
|  | # Суворова,116 магазин "СТОКМАРКЕТ" | # Полубинская 481 | # Ком-быт | # 0,996 |
|  | # Суворова,116ОПС | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 4,534 |
|  | # Суворова,116 Сервисный центр | # ЗАО"Астарта"128 | # Ком-быт | # 3,899 |
|  | # Суворова,116(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 160,995 |
|  | # Суворова,116,магазин"Мир света" | # ЧечинС.В.143 | # Ком-быт | # 1,393 |
|  | # Суворова,116,ООО"РЕССА" | # ООО"РЕССА" 268 | # Ком-быт | # 1,363 |
|  | # Суворова,118ДЮСШ-5 | # flK)UJCN5230 T | # Ком-быт | # 2,267 |
|  | # Суворова,118ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 146,615 |
|  | # Суворова,118 кафе | # Марусов Д.М. 380 | # Ком-быт | # 2,400 |
|  | # Суворова,118 промтоварный магазин | # Бронникова 211 | # Ком-быт | # 2,439 |
|  | # Суворова,118"Туфелька" | # ООО"Туфелька"599 | # Ком-быт | # 3,802 |
|  | # Суворова,118/27,магазин"Коралл" | # Черныш А.В. 8 | # Ком-быт | # 4,539 |
|  | # Суворова,120 ж.д. ЖРЭУ2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 85,481 |
|  | # Суворова,д.112 промтоварный магазин | # Соцкова Т. В. 582 | # Ком-быт | # 6,681 |
|  | # Суворова,д.116 магазин "Посуда" | # Власова И.В.430 | # Ком-быт | # 1,197 |
|  | # Суворова,д.116 магазин "Оптика" | # Калуга-Парит.695 | # Ком-быт | # 0,647 |
|  | # Суворова,д.116 магазин пром.тов. | # Густова Е.Г.313 | # Ком-быт | # 1,452 |
|  | # Суворова,д.118 магазин | # Галкин Д.С. 628 | # Ком-быт | # 2,723 |
|  | # Суворова,д.118 магазин "Одежда" | # Репина Г.С.624 | # Ком-быт | # 1,251 |
|  | # Суворова,д.118 ресторан "Блэк Булл" | # Ресторация 337 | # Ком-быт | # 6,059 |
|  | # Суворова,д.118 торговый зал | # Апгрейд плюс 625 | # Ком-быт | # 2,052 |
|  | # Театральная пл.,д.1 драмтеатр | # Драмтеатр 44 | # Ком-быт | # 57,729 |
|  | # Театральная пл.,д.1 драмтеатр | # Драмтеатр 44 | # Ком-быт | # 109,885 |
|  | # Церковь Жен-Мироносиц | # Церк.жен-мир. Т | # Ком-быт | # 6,199 |
|  | # Дзержинского,25 2этаж,часть 1 этажа | # Сергиенко С.572Т | # Ком-быт | # 2,706 |
|  | # Дзержинского,25 магазин "Имид" Сергиенко | # Сергиенко 8Т | # Ком-быт | # 0,593 |
|  | # Дзержинского,25 магазин подвал Сергиенко | # Сергиенко С.593 | # Ком-быт | # 0,837 |
|  | # Дзержинского,25 пристройка подвал | # Черныш А. 147 Т | # Ком-быт | # 0,656 |
|  | # Дзержинского,25 пристройка 1 этаж часть | # Черныш А.В.571Т | # Ком-быт | # 1,032 |
|  | # Дзержинского,25(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 11,576 |
|  | # Дзержинского,25а админ.здание КФ МЭСИ | # ГОУВПО МЭСИ 372 | # Ком-быт | # 35,176 |
|  | # Дзержинского,31(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 3,655 |
|  | # Дзержинского,35 торгово-офисный центр | # ПОСПДзер.35444Т | # Ком-быт | # 42,378 |
|  | # Дзержинского,37 торгово оф. центр потери | # ПОСПДзер.37280Т | # Ком-быт | # 0,193 |
|  | # Дзержинского,37 торгово-офисный центр | # ПОСПДзер.37280Т | # Ком-быт | # 40,502 |
|  | # Дзержинского,38 магазин | # Интер-Альянс522Т | # Ком-быт | # 24,938 |
|  | # Дзержинского,38 потери | # Интер-Альянс522Т | # Ком-быт | # 0,333 |
|  | # Дзержинского,50 частн.собств | # ЛетягинаЛ.Г.16Т | # Ком-быт | # 5,636 |
|  | # Дзержинского,50,торговое помещение | # ТкаченкоЛ.М.23Т | # Ком-быт | # 4,698 |
|  | # Кирова,26 кафе Холявин | # Холявин 264 | # Ком-быт | # 0,663 |
|  | # Кирова,26 магазин "Магия золота" Свирид. | # Свиридов И. 598 | # Ком-быт | # 1,019 |
|  | # Кирова,26 магазин "Смоленский трикотаж" | # Рыбкина С.А. | # Ком-быт | # 1,210 |
|  | # Кирова,26 Промтоварный магазин Овсиенко | # Овсиенко 10Т | # Ком-быт | # 0,770 |
|  | # Кирова,26 ювелирный магазин д.204 | # ИП Гумеров 204 Т | # Ком-быт | # 1,428 |
|  | # Кирова,26(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 39,041 |
|  | # Кирова,30а косметический салон Федоров | # Федоров 543 | # Ком-быт | # 1,503 |
|  | # Кирова,30а магазин Рыбкина | # Рыбкина С.А. | # Ком-быт | # 0,604 |
|  | # Кирова,30а магазин Рыбкина | # Рыбкина С.А. | # Ком-быт | # 2,532 |
|  | # Кирова,30а офис врача частной практики | # Болибок Н.Г 394 | # Ком-быт | # 0,784 |
|  | # Кирова,30а офис врача частной практики | # Болибок Н.Г 394 | # Ком-быт | # 0,564 |
|  | # Кирова,30А протоварный магазин Рыбкина | # Рыбкина С.А. | # Ком-быт | # 0,564 |
|  | # Кирова,30а(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 27,766 |
|  | # Кирова,32 к.1(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 38,761 |
|  | # Кирова,32 к.3 салон красоты | # Монастыршина398Т | # Ком-быт | # 0,564 |
|  | # Кирова,32 кафе "Кристина" | # Кафе Кристина538 | # Ком-быт | # 1,941 |
|  | # Кирова,32 кор.1 офис | # Калуж.мед 626 Т | # Ком-быт | # 0,758 |
|  | # Кирова,32 магазин "Адидас" | # АДИДАС 538 | # Ком-быт | # 5,593 |
|  | # Кирова,32 магазин "Малышка"Наталенко | # Наталенко 538 | # Ком-быт | # 4,182 |
|  | # Кирова,32 магазин Пркофьев | # Прокофьев Л. 538 | # Ком-быт | # 5,575 |
|  | # Кирова,32(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 86,916 |
|  | # Кирова,32к.2(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 38,802 |
|  | # Кирова,32к.3(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 39,197 |
|  | # Кирова,32к.4(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 37,307 |
|  | # Кирова,34 потери отопление | # Бобченок 402 Т | # Ком-быт | # 1,083 |
|  | # Кирова,34 торгово-офисное здание | # Бобченок 402 Т | # Ком-быт | # 4,621 |
|  | # Кирова,36 магазин "Фаворит" | # ИП Уланов В.С | # Ком-быт | # 7,842 |
|  | # Кирова,36 мансарда | # ИП Уланов В.С | # Ком-быт | # 5,985 |
|  | # Кирова,36 потери | # ИП Уланов В.С | # Ком-быт | # 0,553 |
|  | # Кирова,36 пристройка к магазину | # ИП Уланов В.С | # Ком-быт | # 92,773 |
|  | # Кирова,38 магазин "Салон парфюмерии" | # Прокофьев 17 Т | # Ком-быт | # 2,024 |
|  | # Кирова,38 промтоварный магазин Гоголев | # Гоголев 165 | # Ком-быт | # 4,045 |
|  | # Кирова,38(ж.дом) ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 9,186 |
|  | # Кирова32 пом.7 офис | # Бобченок 627 Т | # Ком-быт | # 1,347 |
|  | # Марата,1 "Аптека" Красняков | # Красняков 546 | # Ком-быт | # 5,726 |
|  | # Марата,1 магазин Ведуга | # ООО "Ведуга" 640 | # Ком-быт | # 52,428 |
|  | # Марата,1(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 118,103 |
|  | # Марата,5 магазин "Сумки" Губина | # Губина И.А158 | # Ком-быт | # 1,207 |
|  | # Марата,5 нежилое помещение | # ЦуровА.Д. 596Т | # Ком-быт | # 0,965 |
|  | # Марата,5 нежилое помещение | # Маркина Л.П.162Т | # Ком-быт | # 1,030 |
|  | # Марата,5 нежилое помещение | # Гыльчева Т.562Т | # Ком-быт | # 1,082 |
|  | # Марата,5 нежилое помещение | # Иванова Л.А.241Т | # Ком-быт | # 1,056 |
|  | # Марата,5 ООО "Сатера" | # ООО"Сатера" 586 | # Ком-быт | # 9,570 |
|  | # Марата,5 офис Целитель | # ООО Целитель 547 | # Ком-быт | # 0,745 |
|  | # Марата,5(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 77,387 |
|  | # Марата,5(парикмахерск) | # ООО "Молодост322 | # Ком-быт | # 4,689 |
|  | # Гостинор.пер.,12к.12-маг."Автодебют" | # ООО"Автодебют" Т | # Ком-быт | # 6,620 |
|  | # Гостиноряд.пер.12"Хозтовары" | # ОООСт.торг Т | # Ком-быт | # 0,953 |
|  | # Гостинорядскийпер.13-маг."Удачный" | # Алексеев В.А.Т | # Ком-быт | # 4,937 |
|  | # Ленина,108 стр.2 кор.11 | # ООО"Арт-Дизайн-т | # Ком-быт | # 2,399 |
|  | # Ленина,108 стр.2 кор.11-офис | # ФрунсонС.И. Т | # Ком-быт | # 0,394 |
|  | # Ленина,108,стр.2-офис | # ООО"КХК" Т | # Ком-быт | # 1,321 |
|  | # Ленина,110 маг."Текстиль" | # Остроумов В.В.Т | # Ком-быт | # 4,161 |
|  | # Ленина,110 магазин,пекарня | # ООО Покров" Т | # Ком-быт | # 3,934 |
|  | # Ленина,112 | # КРО"Патр.Рос. Т | # Ком-быт | # 0,846 |
|  | # Ленина,112-офис | # Терниевский А.Н. | # Ком-быт | # 0,399 |
|  | # Ленина,112кор.8-2й этаж | # ОООЭвейс" Т | # Ком-быт | # 2,291 |
|  | # Ленина,116 ГУК"Калужск.обл.дет.библ. | # ГУК"Кал.обл.б."Т | # Ком-быт | # 24,125 |
|  | # Ленина,116 подвал | # ГУК"Кал.обл.б."Т | # Ком-быт | # 1,573 |
|  | # Ленина,118-офис | # Мигр.служб.293 Т | # Ком-быт | # 5,606 |
|  | # Ленина,118 к.5 Метод.центр | # Курсы повышен.48 | # Ком-быт | # 21,129 |
|  | # Ленина,120 магазин | # ООО Гостин.дворТ | # Ком-быт | # 8,259 |
|  | # Ленина,124-магазин | # ГАУК КО"Центр нТ | # Ком-быт | # 0,893 |
|  | # Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" | # Рыбкина С.А. Т | # Ком-быт | # 1,379 |
|  | # Ленина,124оф.10 | # ГАУК КО"Центр нТ | # Ком-быт | # 0,330 |
|  | # Суворова,117-второй этаж здания | # Матюшенко И.А260 | # Ком-быт | # 2,910 |
|  | # Суворова,117-гараж | # РЭУ 54 | # Ком-быт | # 0,405 |
|  | # Суворова,117-гаражный бокс | # ООО"Стоматолог"Т | # Ком-быт | # 2,166 |
|  | # Суворова,117-Калужское областное общ. | # Кал.об.общ.ох. Т | # Ком-быт | # 3,854 |
|  | # Суворова,117-офис"Акад.Вожд." | # Акад. вождения Т | # Ком-быт | # 2,083 |
|  | # Суворова,117-стр.3 | # ООО К ООО ВОИ Т | # Ком-быт | # 1,399 |
|  | # Суворова,117-фил."ВМК" | # Филиал"ВМК" Т | # Ком-быт | # 1,322 |
|  | # Суворова,117офис | # Террит.кадастр.Т | # Ком-быт | # 1,639 |
|  | # Суворова,117офис | # РЭУ 54 | # Ком-быт | # 32,854 |
|  | # Суворова,117 потери Т | # Матюшенко И.А260 | # Ком-быт | # 0,466 |
|  | # Суворова,117 стр.3-офис | # Организ.ВОИ.468 | # Ком-быт | # 2,387 |
|  | # Суворова,117/склад/ | # МУ.Скор.мед.п. Т | # Ком-быт | # 1,907 |
|  | # Достоевского,22 | # Аристархов Ю.Н.Т | # Ком-быт | # 3,121 |
|  | # Достоевского,22-магазин "Обои" | # Шаронов А.И. Т | # Ком-быт | # 0,779 |
|  | # Достоевского,22-община | # Еврейская общ. Т | # Ком-быт | # 1,147 |
|  | # Достоевского,22"Пицерия",адм.здание | # Красавцев А.И. Т | # Ком-быт | # 1,289 |
|  | # Достоевского,26 база | # МЦ"Резерв Т | # Ком-быт | # 10,103 |
|  | # Пацаева,3а потери институт | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 2,321 |
|  | # Пацаева,3а,гараж инст. | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 1,465 |
|  | # Пацаева,3А,пристройка | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 26,939 |
|  | # Пацаева,3а.инс.Калугаг | # Калугаагропр. Т | # Ком-быт | # 30,485 |

# Таблица 1.16 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. В.Адриановой, 5 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,137-ж.дом 1973г.от | # ЗАО Система Т | # Население | # 120,720 |
| # 2 | # Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 94,392 |
| # 3 | # Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 24,501 |
| # 4 | # Баррикад,139-магазин гвс. | # Дмитриева С. В. 10 | # Ком-быт | # 0,098 |
| # 5 | # Баррикад,139-магазин от. | # Дмитриева С. В. 10 | # Ком-быт | # 0,832 |
| # 6 | # Баррикад,139-прд.маг. | # Сурганова Т.И. | # Ком-быт | # 0,498 |
| # 7 | # Баррикад,149-ж.дом 1971г. | # Черемушки Т | # Население | # 87,727 |
| # 8 | # Баррикад,153-д/к"Колосок"от. | # 14о."Колос"338 | # Ком-быт | # 82,298 |
| # 9 | # Баррикад,153-д/к"Колосок"гвс | # 14о."Колос"338Г | # Ком-быт | # 20,455 |
| # 10 | # Баррикад,155-ж.д.1972г. | # Черемушки Т | # Население | # 103,365 |
| # 11 | # Баррикад,157-ж.дом 1974г. | # Черемушки Т | # Население | # 71,078 |
| # 12 | # Баррикад,159-ж.д.1973г. | # Черемушки Т | # Население | # 69,111 |
| # 13 | # Баррикад,161-ж.дом 1980г. | # Черемушки Т | # Население | # 46,931 |
| # 14 | # В.Андриановой,20-ж.дом, 1975г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 61,591 |
| # 15 | # В.Андриановой,22-ж.дом, 1972г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 52,466 |
| # 16 | # В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 87,777 |
| # 17 | # В.Андриановой,26-общ.1964г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 80,183 |
| # 18 | # В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 87,745 |
| # 19 | # В.Андриановой,3-cтоловая | # 8о. шк.21 282Т | # Ком-быт | # 24,113 |
| # 20 | # В.Андриановой,3-мастерские | # 8о. шк.21 282Т | # Ком-быт | # 46,905 |
| # 21 | # В.Андриановой,3-пристройка | # 8о. шк.21 282Т | # Ком-быт | # 56,154 |
| # 22 | # В.Андриановой,3-спорт.зал | # 8о. шк.21 282Т | # Ком-быт | # 20,810 |
| # 23 | # В.Андриановой,3-ст.здание шк. | # 8о. шк.21 282Т | # Ком-быт | # 63,262 |
| # 24 | # В.Андриановой,3-теплица | # 8о. шк.21 282Т | # Ком-быт | # 12,070 |
| # 25 | # В.Андриановой,3-школа N 21-столовая | # 8о.шк.21 282Г | # Ком-быт | # 27,023 |
| # 26 | # В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 52,197 |
| # 27 | # В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 123,803 |
| # 28 | # В.Андриановой,5-ж.д.1971 г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 122,657 |
| # 29 | # В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 24,175 |
| # 30 | # К.Либкнехта д.40 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 9,110 |
| # 31 | # К.Либкнехта,18-адм.здан. | # ЗАО"КСМАО"498Т | # Ком-быт | # 79,918 |
| # 32 | # К.Либкнехта,18, потери отопление | # ЗАО"КСМАО"498Т | # Ком-быт | # 0,848 |
| # 33 | # К.Либкнехта,34-ж.д.1950г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 29,218 |
| # 34 | # К.Либкнехта,36-ж.д.1950г. | # ТСЖ"К.Либкн.36"Т | # Население | # 10,177 |
| # 35 | # К.Либкнехта,38-ж.д.1950г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 14,159 |
| # 36 | # К.Либкнехта,38а-ж.д.1950г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,182 |
| # 37 | # К.Либкнехта,38б-ж.д.1950г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,148 |
| # 38 | # К.Либкнехта,42-общ.1954г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 17,271 |
| # 39 | # К.Либкнехта,42а-общ.1954г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 9,863 |
| # 40 | # Ленина, 47- потери до т/сч. | # ДШИ-3 648 Т | # Ком-быт | # 0,170 |
| # 41 | # Ленина,39-ж.д 1965г. | # ООО Ваш Уют Т | # Население | # 68,008 |
| # 42 | # Ленина,39-женская консульт. | # Больница N5 126 | # Ком-быт | # 18,728 |
| # 43 | # Ленина,41-офис от. | # Филатова Н.Н.634 | # Ком-быт | # 0,601 |
| # 44 | # Ленина,41 ж/д,1965г.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 89,892 |
| # 45 | # Ленина,43-маг.пром.бывш.кв.2 | # Комогорова А.Н. | # Ком-быт | # 0,794 |
| # 46 | # Ленина,43-маг.промтов. | # Бойцова Е.В.263 | # Ком-быт | # 0,738 |
| # 47 | # Ленина,43-мебельный маг. | # Сидоренко Д. Н | # Ком-быт | # 0,794 |
| # 48 | # Ленина,43-пром.маг./бывш.кв.3/ | # Афанасьева Т.С. | # Ком-быт | # 0,719 |
| # 49 | # Ленина,43ж/д,1966г.,ЖРЭУ-7 | # ООО Ваш Уют Т | # Население | # 89,351 |
| # 50 | # Ленина,45-д/с 7 от. | # 7от.д/с7 270Т | # Ком-быт | # 43,957 |
| # 51 | # Ленина,45-д/сад 7 гвс | # 7от.д/с7 270Г | # Ком-быт | # 36,999 |
| # 52 | # Ленина,45 потери до теп/ сч. от. | # 7от.д/с7 270Т | # Ком-быт | # 0,545 |
| # 53 | # Ленина,47 ДШИ-3 | # ДШИ-3 648 Т | # Ком-быт | # 16,323 |
| # 54 | # Ленина,49-ж.д.1964г.ЖЭУ-7 | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 55,869 |
| # 55 | # Ленина,49а-магазин | # Макаров А.Н.21Т | # Ком-быт | # 1,698 |
| # 56 | # Ленина,51-гараж.боксы | # ООО"ТСДМ"259Т | # Ком-быт | # 5,944 |
| # 57 | # Ленина,51 Бизнес-Клуб | # ООО"Бизн.178Т | # Ком-быт | # 79,737 |
| # 58 | # Ленина,51 потери отопление | # ООО"Бизн.178Т | # Ком-быт | # 0,771 |
| # 59 | # Ленина,53--прод.маг."Сгомонь" | # Евдокимова Л.А. | # Ком-быт | # 0,691 |
| # 60 | # Ленина,53-маг."Оптика" | # Байстрюк 250 | # Ком-быт | # 0,836 |
| # 61 | # Ленина,53-маг.Морозова | # Морозова А.П.359 | # Ком-быт | # 0,950 |
| # 62 | # Ленина,53-ООО"Славянский базар" | # ООО"Славян.базар | # Ком-быт | # 2,410 |
| # 63 | # Ленина,53 ж/д, 1965г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 103,119 |
| # 64 | # Ленина,53 кв.21-маг.пром.тов. | # Аксенова М.В.335 | # Ком-быт | # 0,954 |
| # 65 | # Ленина,53 кв.41-маг.пром.тов. | # Аксенова М.В.335 | # Ком-быт | # 0,836 |
| # 66 | # Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 89,063 |
| # 67 | # Ленина,53,корп.2-офис | # СпецРемСтрой 461 | # Ком-быт | # 0,884 |
| # 68 | # Ленина,53,корп.2-стом.каб. | # ООО"Улыбка"38Т | # Ком-быт | # 2,191 |
| # 69 | # Ленина,55-ж.дом.1959г. | # НПП Союз Т | # Население | # 70,461 |
| # 70 | # Ленина,57- Запад.трибуна гвс | # Стад.Центр.600Г | # Ком-быт | # 7,653 |
| # 71 | # Ленина,57-Западная трибуна от | # Стад."Центр.600Т | # Ком-быт | # 15,823 |
| # 72 | # Ленина,57 Админист.здание | # Стад."Центр.600Т | # Ком-быт | # 28,428 |
| # 73 | # Ленина,57 м-н "Комфорт-LG" | # Стад."Центр.600Т | # Ком-быт | # 16,373 |
| # 74 | # Ленина,57 потери до т/сч. | # Стад."Центр.600Т | # Ком-быт | # 0,336 |
| # 75 | # Ленина,57 Северная трибуна | # Стад."Центр.600Т | # Ком-быт | # 16,281 |
| # 76 | # Ленина,57 Южная трибуна | # Стад."Центр.600Т | # Ком-быт | # 40,859 |
| # 77 | # пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.гвс | # ЗАО Система Г | # Население | # 2,614 |
| # 78 | # пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.от | # ЗАО Система Т | # Население | # 36,238 |
| # 79 | # пер.Паровозный,4а-ж.д.2эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 7,178 |
| # 80 | # пер.Паровозный,4а-ж.д.2эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 0,326 |
| # 81 | # ПС В.Ан.5-Система | # ЗАО Система Г | # Население | # 10,780 |
| # 82 | # ПС В.Андриановой,5-"Черемушки" | # Черемушки Г | # Население | # 31,361 |
| # 83 | # ПС В.Андриановой,5-ЗАО Окт. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 37,241 |

# Таблица 1.17 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Взлётная, 46 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Аэропорт- насосная станция | # Облводокан.367Т | # Ком-быт | # 3,128 |
| # 2 | # Аэропорт-пассаж.здание | # Аэронавигация 177 | # Ком-быт | # 21,947 |
| # 3 | # Взлетная 46- здание техбригад | # Меж.Аэропорт 207 | # Ком-быт | # 7,486 |
| # 4 | # Взлетная 46-Гараж | # Меж.Аэропорт 207 | # Ком-быт | # 22,538 |
| # 5 | # Взлетная 46-Здание авиаотряда | # Меж.Аэропорт 207 | # Ком-быт | # 21,045 |
| # 6 | # Взлетная 46 - Аэропорт служ.-пассаж.здан | # Меж.Аэропорт 207 | # Ком-быт | # 21,546 |
| # 7 | # Взлетная ,46-пож.депо/стр б/ | # Аэронавигация 177 | # Ком-быт | # 10,130 |
| # 8 | # ПС Взлетная,46 УК Наш Тайфун | # Наш Тайфун Г | # Население | # 23,907 |
| # 9 | # Тер.Аэропорта,1-ж.д.1993г.5эт.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 90,051 |
| # 10 | # Тер.Аэропорта,1-ж.д.1993г.5эт.гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 18,974 |
| # 11 | # Тер.Аэропорта,2-общ.1971 г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 20,260 |
| # 12 | # Тер.Аэропорта,3-общ.1972г.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 11,625 |

# Таблица 1.18 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вилонова, 40 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2-й Красноарм.пер.3 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 48,325 |
| # 2 | # Вилонов,д.31 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 21,017 |
| # 3 | # Вилонова,16 потери гвс до т/сч | # Мед.колл.685 Г | # Население | # 0,931 |
| # 4 | # Вилонова,16 потери до т/сч | # Мед.колл.685Т | # Население | # 0,663 |
| # 5 | # Вилонова,46 помещения | # Упр.Росздр.373 Т | # Ком-быт | # 4,964 |
| # 6 | # Вилонова,46 потери | # Упр.Росздр.373 Т | # Ком-быт | # 0,052 |
| # 7 | # Вилонова,46 потери до т/сч. | # Рослесзащ.450 Т | # Ком-быт | # 0,124 |
| # 8 | # Вилонова,д.16 общежитие | # Мед.колл.685 Т | # Население | # 68,409 |
| # 9 | # Вилонова,д.16 общежитие | # Мед.колл.685 Г | # Население | # 46,978 |
| # 10 | # Вилонова,д.23 гараж | # Уч.-курс.комб.Т | # Ком-быт | # 0,674 |
| # 11 | # Вилонова,д.23 Уч.комб.с гар. | # Уч.-курс.комб.Т | # Ком-быт | # 21,955 |
| # 12 | # Вилонова,д.27 поликлиника | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 62,446 |
| # 13 | # Вилонова,д.27 Центр.детск.поликл. | # Детск.гор.б.27 Г | # Ком-быт | # 3,533 |
| # 14 | # Вилонова,д.31кв.7стоматологический каби | # Шевелев А.В.Т | # Ком-быт | # 0,819 |
| # 15 | # Вилонова,д.31 ДПК "Радуга" | # Содружество 67Т | # Ком-быт | # 3,237 |
| # 16 | # Вилонова,д.34а Хоз.корпус | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 5,490 |
| # 17 | # Вилонова,д.35 Гараж | # Детская стом.39Т | # Ком-быт | # 3,623 |
| # 18 | # Вилонова,д.35 Обл.дет.ст.п. | # Детская стом.39Г | # Ком-быт | # 8,715 |
| # 19 | # Вилонова,д.35 Обл.детск.стом.поликлиника | # Детская стом.39Т | # Ком-быт | # 32,457 |
| # 20 | # Вилонова,д.35 поликлиника | # Про-Дента-Люкс Т | # Ком-быт | # 4,461 |
| # 21 | # Вилонова,д.35 поликлиника | # Про-Дента-Люкс Г | # Ком-быт | # 0,186 |
| # 22 | # Вилонова,д.38 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 60,834 |
| # 23 | # Вилонова,д.46 админ.здание | # Рослесзащ.450 Т | # Ком-быт | # 12,321 |
| # 24 | # Вилонова,д.46 гараж | # Мин.лес.х-ва55Т | # Ком-быт | # 2,948 |
| # 25 | # Вилонова,д.46 офис | # ТФГИ по ЦФО 654 | # Ком-быт | # 5,332 |
| # 26 | # Вилонова,д.46 офис потери | # ТФГИ по ЦФО 654 | # Ком-быт | # 0,052 |
| # 27 | # Гаражи детской больницы | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 10,978 |
| # 28 | # Гаражи детской гор.больницы | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 11,047 |
| # 29 | # Зеленый крупец 3,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 10,536 |
| # 30 | # Знаменская 4к.1,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 18,964 |
| # 31 | # Знаменская 4к.2,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 13,696 |
| # 32 | # Знаменская,11,ж.д. 5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,664 |
| # 33 | # Знаменская, 13 ж.д. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,481 |
| # 34 | # Знаменская,15 ж.д.5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,576 |
| # 35 | # Знаменская, 17ж.д. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,233 |
| # 36 | # Знаменская, 19к.1 ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 25,819 |
| # 37 | # Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 8,487 |
| # 38 | # Знаменская,2а ж.д. | # Квартал Т | # Население | # 65,403 |
| # 39 | # Знаменская,3 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 41,006 |
| # 40 | # Знаменская,3 офис | # Лифтмонтаж 506 | # Ком-быт | # 11,083 |
| # 41 | # Знаменская,4 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 70,409 |
| # 42 | # Знаменская,9 ж.д.5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,533 |
| # 43 | # Кутузова 28 кв.1 кафе | # Гордеева И.Н.403 | # Ком-быт | # 0,623 |
| # 44 | # Кутузова 28 магазин "Семена плюс" | # Гуров А.С. 526 | # Ком-быт | # 0,458 |
| # 45 | # Кутузова 30 парикмахерская | # Хряпенков А.И.Т | # Ком-быт | # 0,676 |
| # 46 | # Кутузова 31к.1,общ.ж.д.гвс | # Калуга-Заказ. Г | # Население | # 22,003 |
| # 47 | # Кутузова 31к.1,общ.ж.д.от. | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 53,461 |
| # 48 | # Кутузова 31к.2,общ.гвс | # Калуга-Заказ. Г | # Население | # 18,253 |
| # 49 | # Кутузова 31к.2,общ.от. | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 61,536 |
| # 50 | # Кутузова 35/46 аптека | # Колосов В. В. 300 | # Ком-быт | # 0,481 |
| # 51 | # Кутузова,28 ж.д.5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,166 |
| # 52 | # Кутузова,30 ж.д. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,213 |
| # 53 | # Кутузова,30 магазин "Вина Фанагории" | # Прохоров А.П.588 | # Ком-быт | # 1,074 |
| # 54 | # Кутузова,30, магазин "Сток-маркет" | # Сахаров Д. Г. 549 | # Ком-быт | # 0,315 |
| # 55 | # Кутузова,30/28 хлебный магазин | # Русский хлеб 630 | # Ком-быт | # 1,079 |
| # 56 | # Кутузова,35/46 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 40,238 |
| # 57 | # Кутузова,35/46,кв.24 нежилое помещение | # Камендровский223 | # Ком-быт | # 0,564 |
| # 58 | # Кутузова,д.28 торг.-офисное помещение | # Васильева Е.309 | # Ком-быт | # 0,920 |
| # 59 | # Кутузова,д.28,кв.9 промт.магазин | # КрученковС.Н102 | # Ком-быт | # 0,949 |
| # 60 | # Кутузова,д.30 офис | # Прохоров А.П.588 | # Ком-быт | # 0,705 |
| # 61 | # Кутузова,д.30,кв.2 магазин "Цветы" | # Сахарова Л.Е. 81 | # Ком-быт | # 0,346 |
| # 62 | # Кутузова,д.30,кв.3 магазин "Одежда" | # Сахарова Л.Е. 83 | # Ком-быт | # 0,611 |
| # 63 | # Кутузова,д.35/46 "Евросеть" | # Евр.-Ритейл 294 | # Ком-быт | # 0,557 |
| # 64 | # Кутузова,д.35/46 промтоварный магазин | # Анисимов И.А.317 | # Ком-быт | # 0,722 |
| # 65 | # Кутузова,д.35/46 Сатурн" | # Кутявина А.С.398 | # Ком-быт | # 0,601 |
| # 66 | # Лунач.57,стр.7 произв. и вспом. помещ | # ООО"Ротонда" Т | # Ком-быт | # 35,900 |
| # 67 | # Луначарского 40,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 3,102 |
| # 68 | # Луначарского 40,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 11,025 |
| # 69 | # Луначарского 45 Поликлиника | # Горб.Кр.Кр.543 Г | # Ком-быт | # 7,789 |
| # 70 | # Луначарского 51,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 6,203 |
| # 71 | # Луначарского 51,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 23,062 |
| # 72 | # Луначарского,42/19 админ.здание | # Суд.деп. 178-1Т | # Ком-быт | # 26,383 |
| # 73 | # Луначарского,44- кафе | # ООО"УСПЕХ"301 | # Ком-быт | # 2,191 |
| # 74 | # Луначарского,44 магазин "Продукты" | # ООО"Успех" 592 | # Ком-быт | # 2,310 |
| # 75 | # Луначарского,44,ж.д.5ЖРЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 5,509 |
| # 76 | # Луначарского,45 ж.д. | # Забота Плюс Т | # Население | # 88,891 |
| # 77 | # Луначарского,45 поликлиника | # Горб.Кр.Кр.543 Т | # Ком-быт | # 15,281 |
| # 78 | # Луначарского,50 Общежитие музучилища | # Музколледж 66 Т | # Население | # 40,985 |
| # 79 | # Луначарского,52 ж.д.5-ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 47,165 |
| # 80 | # Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 70,194 |
| # 81 | # Луначарского,53, магазин | # ООО "Доминиум" Т | # Ком-быт | # 2,168 |
| # 82 | # Луначарского,57 потери (Велт) | # ООО Велт Т | # Ком-быт | # 0,219 |
| # 83 | # Луначарского,57 стр. 7 потери | # ООО"Ротонда" Т | # Ком-быт | # 3,320 |
| # 84 | # Луначарского,57 стр.4 потери | # ЮРКОНСАЛТ Т | # Ком-быт | # 0,560 |
| # 85 | # Луначарского,57, потери | # Соцкова Т. В. Т | # Ком-быт | # 0,485 |
| # 86 | # Луначарского,57,стр.2 часть помещения | # ООО Велт Т | # Ком-быт | # 23,511 |
| # 87 | # Луначарского,57стр.2 | # Соцкова Т. В. Т | # Ком-быт | # 51,959 |
| # 88 | # Луначарского,63ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 43,789 |
| # 89 | # Луначарского,65 ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 51,094 |
| # 90 | # Луначарского,65 Клуб ВОГ | # ОООИВОГ222 | # Ком-быт | # 8,020 |
| # 91 | # Луначарского,7 потери (Профобразование) | # Профобразов.Т | # Ком-быт | # 0,247 |
| # 92 | # Луначарского,д.53 "Букет вин" | # Букет вин 284 | # Ком-быт | # 1,598 |
| # 93 | # Луначарского,д.53 админ.здание | # МУП"ЕДС"428 | # Ком-быт | # 2,352 |
| # 94 | # Луначарского,д.53 магазин "Сябр" | # Яковлева В.И.307 | # Ком-быт | # 1,119 |
| # 95 | # Луначарского,д.53 торгово-офисное помещ. | # Харитонова Г.346 | # Ком-быт | # 1,585 |
| # 96 | # Луначарского,д.53,пом.42 от | # Афонина Е.И. Т | # Ком-быт | # 1,592 |
| # 97 | # Луначарского,д.57 нежилое помещение | # Профобразов.Т | # Ком-быт | # 25,667 |
| # 98 | # Луначарского,д.57 строение 5 | # ЮРКОНСАЛТ Т | # Ком-быт | # 9,581 |
| # 99 | # Луначарского,д.57 строение 4 | # ЮРКОНСАЛТ Т | # Ком-быт | # 40,028 |
| # 100 | # Луначарского,д.57 строение 6 | # ЮРКОНСАЛТ Т | # Ком-быт | # 10,937 |
| # 101 | # Луначарского,д.57 строение 3 | # ЮРКОНСАЛТ Т | # Ком-быт | # 4,405 |
| # 102 | # Луначарского,д.57,строение 3 потери | # ЮРКОНСАЛТ Т | # Ком-быт | # 0,888 |
| # 103 | # Никитина 10,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 0,620 |
| # 104 | # Никитина 10,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 6,299 |
| # 105 | # Никитина 19 общежитие МГТУ | # МГТУ им.Баум.240 | # Население | # 79,482 |
| # 106 | # Никитина 21 общ.МГТУ | # МГТУ им.Баум.240 | # Население | # 79,492 |
| # 107 | # Никитина 9 КИПиА | # Теплосеть 441 | # Ком-быт | # 9,578 |
| # 108 | # Никитина, 2 ФТО гвс | # Горб.Кр.Кр. 26 Г | # Ком-быт | # 12,778 |
| # 109 | # Никитина, 3 Адм.корп.ТМО гвс | # Горб.Кр.Кр. 26 Г | # Ком-быт | # 4,532 |
| # 110 | # Никитина, 4 ТО гвс | # Горб.Кр.Кр. 26 Г | # Ком-быт | # 6,609 |
| # 111 | # Никитина, 4а ТО гвс | # Горб.Кр.Кр. 26 Г | # Ком-быт | # 26,438 |
| # 112 | # Никитина,2 ФТО от | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 21,098 |
| # 113 | # Никитина,2а ЛОР отделение от | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 16,495 |
| # 114 | # Никитина,2а ЛОР отделение гвс | # Горб.Кр.Кр. 26 Г | # Ком-быт | # 11,016 |
| # 115 | # Никитина,3 Гараж | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 5,880 |
| # 116 | # Никитина,3Ади.корп. ТМО от | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 29,164 |
| # 117 | # Никитина,4 ТО от | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 34,622 |
| # 118 | # Никитина,4а ТО от | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 27,756 |
| # 119 | # Никитина,8а,ж.д.5ЖРЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,586 |
| # 120 | # Певомайская,д.30стоматолог.кабинет | # Королева Т.Д.208 | # Ком-быт | # 3,170 |
| # 121 | # Первомайская 12,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 6,824 |
| # 122 | # Первомайская 12,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 51,151 |
| # 123 | # Первомайская 16а магазин | # Елена-плюс Т | # Ком-быт | # 1,216 |
| # 124 | # Первомайская 27 ж.д.гвс | # Белый Город Г | # Население | # 8,685 |
| # 125 | # Первомайская 27 ж.д.от. | # Белый Город Т | # Население | # 46,974 |
| # 126 | # Первомайская 30,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 21,402 |
| # 127 | # Первомайская 30,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 142,458 |
| # 128 | # Первомайская 33 Гараж | # Кожвендисп. 40 Т | # Ком-быт | # 5,058 |
| # 129 | # Первомайская 33 кож.вен.дисп. | # Кожвендисп. 40 Г | # Ком-быт | # 37,210 |
| # 130 | # Первомайская,14 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 46,897 |
| # 131 | # Первомайская, 16 частный дом | # Прохорова В.Г.Т | # Население | # 3,857 |
| # 132 | # Первомайская, 16 частный дом гвс | # Прохорова В. Г. Г | # Население | # 0,819 |
| # 133 | # Первомайская,16а ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 31,190 |
| # 134 | # Первомайская,18 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 87,360 |
| # 135 | # Первомайская,31 ж.д 5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 8,367 |
| # 136 | # Первомайская,31,кв.10 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 0,000 |
| # 137 | # Первомайская,33 диспансер | # Кожвендисп. 40 Т | # Ком-быт | # 65,448 |
| # 138 | # Первомайская,33 Обл.кож.вен.дисп. | # Кожвендисп. 40 Т | # Ком-быт | # 12,565 |
| # 139 | # Первомайская,33 потнри до счетчика | # Кожвендисп. 40 Т | # Ком-быт | # 1,435 |
| # 140 | # Первомайская,39 ж.д. 5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 11,898 |
| # 141 | # Первомайская,39а Строение 2 | # Отд.19д/с16 690Т | # Ком-быт | # 29,454 |
| # 142 | # Первомайская,39а Строение 1 | # Отд.19д/с16 690Т | # Ком-быт | # 16,966 |
| # 143 | # Первомайская,39а Строение 2 | # Отд.19д/с16 690Г | # Ком-быт | # 3,069 |
| # 144 | # Первомайская,39а Строение 1 | # Отд.19д/с16 690Г | # Ком-быт | # 12,232 |
| # 145 | # Первомайская,41 ж.д.5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,007 |
| # 146 | # Первомайская ,47 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 5,737 |
| # 147 | # Первомайская,51а,ж.д.5ЖРЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Ком-быт | # 13,873 |
| # 148 | # Первомайская,д.30 стоматолог.кабинет | # Королева Т.Д.208 | # Ком-быт | # 0,186 |
| # 149 | # Прачечная "Красный крест" от | # Горб.Кр.Кр. 26 Т | # Ком-быт | # 4,802 |
| # 150 | # Прачечная "Красный крест" гвс | # Горб.Кр.Кр. 26 Г | # Ком-быт | # 2,860 |
| # 151 | # Про-Дента-Люкс потери до счетчика | # Про-Дента-Люкс Т | # Ком-быт | # 0,376 |
| # 152 | # ПС Вил.40 БелГород, Первомайская,27 | # Белый Город Г | # Население | # 13,958 |
| # 153 | # ПС Вил.40 Кал-Зак | # Калуга-Заказ. Г | # Население | # 1,241 |
| # 154 | # ПС Вилонова 40,ЗАО Октяб. окр. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 0,000 |
| # 155 | # ПС Вилонова,40 ГУП | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 130,277 |
| # 156 | # С-Щедрина 14,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 27,607 |
| # 157 | # С-Щедрина 14,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 155,769 |
| # 158 | # С.-Щедрина 10 ОМЦ | # ГУ ОМЦ 391 Т | # Ком-быт | # 93,725 |
| # 159 | # С.-Щедрина 13 лечебный корпус | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 62,688 |
| # 160 | # С.-Щедрина 13а больница | # Детск.гор.б.27 Г | # Ком-быт | # 16,719 |
| # 161 | # С.-Щедрина 14 офис | # ОООСПФФобисТ | # Ком-быт | # 10,350 |
| # 162 | # С.-Щедрина 14 офис | # ООО СПФ Фобис Г | # Ком-быт | # 0,693 |
| # 163 | # С.-Щедрина 37ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 39,697 |
| # 164 | # С.-Щедрина 8а Управление | # Наркоконтр. 154 Т | # Ком-быт | # 47,711 |
| # 165 | # С.-Щедрина,13а больница | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 62,706 |
| # 166 | # С.-Щедрина,16 ж.д 5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 50,511 |
| # 167 | # С.-Щедрина,2/61 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 33,335 |
| # 168 | # С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" | # Сога М.П.412 | # Ком-быт | # 0,299 |
| # 169 | # С.-Щедрина,23 офиcN3 | # ТСЖС.Щедр.23Г | # Ком-быт | # 0,287 |
| # 170 | # С.-Щедрина,23 офис N2 | # ТСЖС.Щедр.23Г | # Ком-быт | # 0,141 |
| # 171 | # С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко | # ТСЖС.Щедр.23Г | # Ком-быт | # 0,115 |
| # 172 | # С.-Щедрина,25а ж.д 5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 23,092 |
| # 173 | # С.-Щедрина,27 ж.д | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 21,983 |
| # 174 | # С.-Щедрина,29 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 58,323 |
| # 175 | # С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 26,413 |
| # 176 | # С.-Щедрина,39 ж.д.5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,684 |
| # 177 | # С.-Щедрина,6 ж.д.5ЖЭУ | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 7,044 |
| # 178 | # С.-Щедрина,81-й этаж | # Наркоконтр. 154 Т | # Ком-быт | # 5,555 |
| # 179 | # С.-Щедрина,д.21 УФМС | # УФМС по Кал.обл. | # Ком-быт | # 14,932 |
| # 180 | # С..-Щедрина 11 Админ.корпус | # Детск.гор.б.27 Г | # Ком-быт | # 14,128 |
| # 181 | # С.Щедрина 13 Лечебный корпус | # Детск.гор.б.27 Г | # Ком-быт | # 16,719 |
| # 182 | # С.Щедрина 23 офис N1 | # ТСЖС.Щедр.23Т | # Ком-быт | # 1,755 |
| # 183 | # С.Щедрина,11 админ.корпус | # Детск.гор.б.27 Т | # Ком-быт | # 56,909 |
| # 184 | # С.Щедрина,14 офис потери от. | # ООО СПФ Фобис Т | # Ком-быт | # 0,113 |
| # 185 | # С.Щедрина,23 30-кв.ж.д. от | # ТСЖС.Щедр.23Т | # Население | # 24,036 |
| # 186 | # С.Щедрина,23 ж.д. гвс | # ТСЖС.Щедр.23Г | # Население | # 9,451 |
| # 187 | # С.Щедрина,23 ногтевая студия потери | # ТСЖС.Щедр.23Г | # Ком-быт | # 0,015 |
| # 188 | # С.щедрина,23 потери гвс | # ТСЖС.Щедр.23Г | # Население | # 0,164 |
| # 189 | # С.Щедрина,23 потери до счетчика от. | # ТСЖС.Щедр.23Т | # Ком-быт | # 0,115 |
| # 190 | # С.Щедрина,27 пом.23 потери | # ООО"ЦЭИ АБАШ"408 | # Ком-быт | # 0,048 |
| # 191 | # С.Щедрина,8а потери до счетчика | # Наркоконтр. 154 Т | # Ком-быт | # 2,436 |
| # 192 | # С.Щедрина,д.14 магазин "Магнит" | # ЗАО"ТАНДЕР" 561 | # Ком-быт | # 12,366 |
| # 193 | # С.Щедрина,д.2/61 магазин | # Крылова Т. В. 429 | # Ком-быт | # 0,672 |
| # 194 | # С.Щедрина,д.2/61 офис | # Депозит-плюс Т | # Ком-быт | # 0,880 |
| # 195 | # С.Щедрина,д.23,офис 2 Деменко | # ТСЖС.Щедр.23Т | # Ком-быт | # 0,496 |
| # 196 | # С.Щедрина,д.23,офис 2 отопление | # ТСЖС.Щедр.23Т | # Ком-быт | # 0,818 |
| # 197 | # С.Щедрина,д.23,офос 3 | # ТСЖС.Щедр.23Т | # Ком-быт | # 2,698 |
| # 198 | # С.Щедрина,д.27,помещение N23,к.N 1-10 | # ООО"ЦЭИ АБАШ"408 | # Ком-быт | # 1,303 |

# Таблица 1.19 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 1 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Вишневского,д.1 аптека N17 гвс | # Калугафарм.246 | # Ком-быт | # 1,725 |
| # 2 | # Вишневского,д.1 аптека N17 | # Калугафарм.246 | # Ком-быт | # 24,237 |
| # 3 | # Вишневского,д.1 прачечная отопление | # ГБУКО "КОМЦ"454Т | # Ком-быт | # 16,976 |
| # 4 | # Вишневского,д.1 Прачечная пар | # ГБУКО "КОМЦ"454Г | # Ком-быт | # 113,372 |
| # 5 | # Вишневского,д.1 прачечная гвс | # ГБУКО "КОМЦ"454Г | # Ком-быт | # 25,061 |
| # 6 | # Гараж стр.20 | # ГБУКО "КОМЦ"319Т | # Ком-быт | # 12,355 |
| # 7 | # Гараж строение 4 | # ГБУКО "КОМЦ"319Т | # Ком-быт | # 7,644 |
| # 8 | # Гараж строение 5 | # ГБУКО "КОМЦ"319Т | # Ком-быт | # 3,166 |
| # 9 | # Гаражи | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 22,359 |
| # 10 | # Главн.корп.АБК | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 240,104 |
| # 11 | # Главный корп.АБК | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 66,991 |
| # 12 | # Дезкамера облбольницы | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 17,381 |
| # 13 | # Лабор.коррекц.зрения N11 гвс | # ГБУКО "КОМЦ"319Г | # Ком-быт | # 0,424 |
| # 14 | # Лабор.коррекц.зрения N11от | # ГБУКО "КОМЦ"319Т | # Ком-быт | # 17,205 |
| # 15 | # Онк.Дис. Радиол. корп. потери гвс | # Онкол.дисп.25 Г | # Ком-быт | # 5,036 |
| # 16 | # Онк.дисп.Гл.корп. | # Онкол.дисп.25 Г | # Ком-быт | # 49,119 |
| # 17 | # Онк.дисп. Радиол .корп. | # Онкол.дисп.25 Г | # Ком-быт | # 6,316 |
| # 18 | # Онк.корп.Лучевой | # Онкол.дисп.25 Г | # Ком-быт | # 38,048 |
| # 19 | # Онк.корп.Тер.корп. | # Онкол.дисп.25 Г | # Ком-быт | # 31,577 |
| # 20 | # Онкол. радиологич. потери отопл. | # Онкол.дисп.25 Т | # Ком-быт | # 3,548 |
| # 21 | # Онкол.дисп.(гл.корп.) | # Онкол.дисп.25 Т | # Ком-быт | # 102,346 |
| # 22 | # Онкол .дисп.(радиолог.к | # Онкол.дисп.25 Т | # Ком-быт | # 44,728 |
| # 23 | # Онколог.дисп.(терап.к) | # Онкол.дисп.25 Т | # Ком-быт | # 44,794 |
| # 24 | # Онколог.корпус лучевой | # Онкол.дисп.25 Т | # Ком-быт | # 111,364 |
| # 25 | # Паталого-анатом.корп. гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 1,722 |
| # 26 | # Паталого-анатом.корп. от | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 36,788 |
| # 27 | # Переход корп.3,4 | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 2,594 |
| # 28 | # Переход корп.8,7,6,4 | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 83,997 |
| # 29 | # Пищеблок,больн./онкология/ от | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 54,633 |
| # 30 | # Пищеблок,больн./онкология/гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 61,495 |
| # 31 | # Поликлиника гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 3,664 |
| # 32 | # Поликлиника корпус 1 (кафе) | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 0,245 |
| # 33 | # Поликлиника от | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 60,276 |
| # 34 | # Пристройка к радионуклидной лаборатории | # Онкол.дисп.25 Т | # Ком-быт | # 21,697 |
| # 35 | # Пульмонология | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 73,740 |
| # 36 | # Пульмонология гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 23,682 |
| # 37 | # Склад + гараж - гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 0,438 |
| # 38 | # Ст.пищеблок/пекарня Димитроль/от | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 11,941 |
| # 39 | # Ст.пищеблок/пекарня Димитроль/ гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 5,017 |
| # 40 | # Терапия ВОВ /стац.водолеч.ИВЦ/ | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 46,138 |
| # 41 | # Терапия ВОВ,потери до счетчика | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 42 | # Терапия ВОВ/стац.водолеч.ИВЦ/ от | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 181,821 |
| # 43 | # Хирургия гвс | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 72,005 |
| # 44 | # Хирургия от | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 183,632 |

# Таблица 1.20 – Теплопотребление абонетов котельной на переулке. Вишневского, 3 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1-я очередь сданного уч.корп. вентиляция | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 72,211 |
| # 2 | # Автомойка | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 8,827 |
| # 3 | # Автосалон | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 12,731 |
| # 4 | # Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 180,275 |
| # 5 | # Аненки"Лесной-1 "гараж,Вишневского,23-107 | # Гараж Богдан.Т | # Ком-быт | # 1,156 |
| # 6 | # Аненки(КНС-7) | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 10,454 |
| # 7 | # Аненки,д.18 ж.д.36-кв.блок-секция от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 53,371 |
| # 8 | # Анненки,д.18 офисы | # ООО"КЕДРЫ" Т | # Ком-быт | # 10,563 |
| # 9 | # Анненки.д.18 офисы, потери до счетчика | # ООО"КЕДРЫ" Т | # Ком-быт | # 0,012 |
| # 10 | # Вишневсеого,д.10 ж.дом ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 90,102 |
| # 11 | # Вишневского 15,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 74,785 |
| # 12 | # Вишневского 16,9эт.ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 114,881 |
| # 13 | # Вишневского 17,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 145,088 |
| # 14 | # Вишневского 18,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 145,072 |
| # 15 | # Вишневского 23,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 146,888 |
| # 16 | # Вишневского 23к.1 ,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 101,338 |
| # 17 | # Вишневского 25,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 207,762 |
| # 18 | # Вишневского 3,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 76,144 |
| # 19 | # Вишневского 31,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 218,860 |
| # 20 | # Вишневского 33,ж,д,от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 36,966 |
| # 21 | # Вишневского 9,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 112,835 |
| # 22 | # Вишневского, д/садN40 гар | # Отд.5д/с40 87Т | # Ком-быт | # 3,934 |
| # 23 | # Вишневского, дет.сад N 40 спальный корпу | # Отд.5д/с40 87Т | # Ком-быт | # 52,485 |
| # 24 | # Вишневского,33 22-кв.ж.д. потери отоплен | # ЖРЭУ-17 Т | # Население | # 1,029 |
| # 25 | # Вишневского,д.10 аптека | # Калугафарм.245 | # Ком-быт | # 5,173 |
| # 26 | # Вишневского,д.10 магазин "Кураж" | # Гурбанов 589 | # Ком-быт | # 0,576 |
| # 27 | # Вишневского,д.10 магазин "Продукты" | # Гурбанов 589 | # Ком-быт | # 1,677 |
| # 28 | # Вишневского,д.10 филиал Сбербанка | # Сбербанк Росс135 | # Ком-быт | # 2,409 |
| # 29 | # Вишневского,д.11 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 91,020 |
| # 30 | # Вишневского,д.12-66,радио узел | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 0,723 |
| # 31 | # Вишневского,д.12 ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 90,853 |
| # 32 | # Вишневского,д.12 магазин | # Елена-плюс 491 | # Ком-быт | # 1,323 |
| # 33 | # Вишневского,д.12,аптека | # Новикова О.А.289 | # Ком-быт | # 1,239 |
| # 34 | # Вишневского,д.13(ж.дом) ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 86,816 |
| # 35 | # Вишневского,д.14 прод.магазин | # Товсож.ЩитТ | # Ком-быт | # 3,031 |
| # 36 | # Вишневского,д.14 участк. пункт полиции | # Товсож.ЩитТ | # Ком-быт | # 2,146 |
| # 37 | # Вишневского,д.14ж.д.ТСЖ отопление | # Товсож.ЩитТ | # Население | # 261,514 |
| # 38 | # Вишневского,д.16 магазин-пекарня | # ЗАО"РЕН ВУ" 149 | # Ком-быт | # 1,282 |
| # 39 | # Вишневского,д.19(общ.N1) | # Облбольница 5 Т | # Население | # 45,396 |
| # 40 | # Вишневского,д.19а(общN2) | # Облбольница 5 Т | # Население | # 45,396 |
| # 41 | # Вишневского,д.2 прод.магазин | # Лосев А.М. 721 Т | # Ком-быт | # 1,348 |
| # 42 | # Вишневского,д.2 аптека "Ваш целитель" | # Афонина Е.Н.445 | # Ком-быт | # 0,752 |
| # 43 | # Вишневского,д.2 ж.дом ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 92,052 |
| # 44 | # Вишневского,д.2 магазин "Чмстюля" | # Перевозчикова 6 | # Ком-быт | # 1,973 |
| # 45 | # Вишневского,д.2 магазин "Бор" | # Виноградов 605 | # Ком-быт | # 5,180 |
| # 46 | # Вишневского,д.2 помещение N78 | # Лосев А.М.387 | # Ком-быт | # 1,107 |
| # 47 | # Вишневского,д.2 помещение N77 | # Лосев А.М.390 | # Ком-быт | # 0,630 |
| # 48 | # Вишневского,д.2,кв.2маг.прод.тов. | # Виноградов Д.В.Т | # Ком-быт | # 0,888 |
| # 49 | # Вишневского,д.2,кв.20 маг.прод.тов. | # Виноградов Д.В.Т | # Ком-быт | # 0,861 |
| # 50 | # Вишневского,д.20(д/сN96) | # Отд5Д/С96114Т | # Ком-быт | # 100,556 |
| # 51 | # Вишневского,д.23-1-пом.76прод.маг. | # Тараскин С.679 | # Ком-быт | # 0,767 |
| # 52 | # Вишневского,д.23-а администр.помещение | # Гр.Упр.Пр.229 | # Ком-быт | # 16,247 |
| # 53 | # Вишневского,д.23 Библ.филиал 14 | # ЦБС 32 Т | # Ком-быт | # 4,869 |
| # 54 | # Вишневского,д.23 магазин "Продукты" | # Виноградов Д.В.Т | # Ком-быт | # 3,811 |
| # 55 | # Вишневского,д.23 парикм."Элегия" | # Панферова С.И.Т | # Ком-быт | # 0,796 |
| # 56 | # Вишневского,д.24 общ N1 | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Население | # 90,791 |
| # 57 | # Вишневского,д.25 Пристройка | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 16,463 |
| # 58 | # Вишневского,д.26Общ.N3 | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Население | # 136,733 |
| # 59 | # Вишневского,д.27 уч.корп | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 115,432 |
| # 60 | # Вишневского,д.28 Общ.2 | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Население | # 137,803 |
| # 61 | # Вишневского,д.2а ДЩИ N4 | # ДШИ N4 320 Т | # Ком-быт | # 15,635 |
| # 62 | # Вишневского,д.2а помещение | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 5,520 |
| # 63 | # Вишневского,д.31 стом.каб. | # Герасина И.В.190 | # Ком-быт | # 0,693 |
| # 64 | # Вишневского,д.31 цокольн.этаж пом.2 стр1 | # Стан.скор.п.644Т | # Ком-быт | # 2,454 |
| # 65 | # Вишневского,д.33,22-кв.ж.д. | # ЖРЭУ-17 Т | # Население | # 34,964 |
| # 66 | # Вишневского,д.4 ж.дом ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 89,990 |
| # 67 | # Вишневского,д.5 ДШИ 4 | # ДШИ N4 320 Т | # Ком-быт | # 6,543 |
| # 68 | # Вишневского,д.5 закр.тир/новое здание/ | # Отдел5Шк26106Т | # Ком-быт | # 20,608 |
| # 69 | # Вишневского,д.5 пристр. новпая | # Отдел5Шк26106Т | # Ком-быт | # 122,196 |
| # 70 | # Вишневского,д.5 спортзал/новое здание/ | # Отдел5Шк26106Т | # Ком-быт | # 56,399 |
| # 71 | # Вишневского,д.5 теплица/старое здание/ | # Отдел5Шк26106Т | # Ком-быт | # 32,267 |
| # 72 | # Вишневского,д.5уч.гараж,автоклассы | # Отдел5Шк26106Т | # Ком-быт | # 23,078 |
| # 73 | # Вишневского,д.5 шк.N26/старое здание/ | # Отдел5Шк26106Т | # Ком-быт | # 77,997 |
| # 74 | # Вишневского,д.6 ж.дом ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 72,521 |
| # 75 | # Вишневского,д.6 магазин "Продукты" | # ООО"Квота" 437 | # Ком-быт | # 1,551 |
| # 76 | # Вишневского,д.6 Центр доп.образования | # Центр"Исток"291Т | # Ком-быт | # 26,482 |
| # 77 | # Вишневского,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 131,691 |
| # 78 | # Вишневского,д.7 прод.магазин | # Евгенов Г.Б.610 | # Ком-быт | # 20,583 |
| # 79 | # Вишневского,д.8 ОПС | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 2,510 |
| # 80 | # Вишневского,д.8(ж.дом) ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 89,682 |
| # 81 | # Вишневскогод/сN40(хоз) | # Отд.5д/с40 87Т | # Ком-быт | # 5,131 |
| # 82 | # Вспомогательный корпус | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 12,162 |
| # 83 | # Вспомогательный участок (склад) | # ОАО"КАМО-ЛАДА42 | # Ком-быт | # 42,244 |
| # 84 | # Выставочный зал | # ОАО"КАМО-ЛАДА42 | # Ком-быт | # 179,690 |
| # 85 | # Гараж N41 А/К"Лесной" | # Брусникина З.Н.Т | # Ком-быт | # 1,056 |
| # 86 | # Гараж N5,"Лесной-1" | # Балоченко В.П.Т | # Ком-быт | # 0,583 |
| # 87 | # д.Аненки,д.45а | # Кравченко А. И Т | # Население | # 6,588 |
| # 88 | # Здание очистных сооружений | # ОАО"КАМО-ЛАДА42 | # Ком-быт | # 1,654 |
| # 89 | # Здание проходной | # ОАО"КАМО-ЛАДА42 | # Ком-быт | # 0,725 |
| # 90 | # Лестницы | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 9,135 |
| # 91 | # Лестничная клетка 2-я очередь | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 2,993 |
| # 92 | # Новое помещение вспомогательного корпуса | # ОАО"КАМО-ЛАДА42 | # Ком-быт | # 0,520 |
| # 93 | # ООО "Автоцентр ГАЗ-Калуга" корпус основн | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 46,475 |
| # 94 | # 000 "КАМО-ЛАДА" корпус основной | # ОАО"КАМО-ЛАДА42 | # Ком-быт | # 83,520 |
| # 95 | # ООО Автоцентр Газ Калуга осн.к. потери | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 0,239 |
| # 96 | # Пожарная насосная станция | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 6,368 |
| # 97 | # Пом.для практ.занятий-теплицы | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 13,244 |
| # 98 | # Помещение теплицы 2-я очередь | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 16,133 |
| # 99 | # Потери отопление | # ЖРЭУ-17Т | # Население | # 2,143 |
| # 100 | # Поточные аудитории | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 11,731 |
| # 101 | # Приемн.отделение,реаним.лабор. | # Облбольница 5 Т | # Ком-быт | # 138,729 |
| # 102 | # Служнбное помещение | # Автоцентр ГАЗ Т | # Ком-быт | # 5,426 |
| # 103 | # Терр.облбольн.основное стр. д/с N8 | # Здравушка" 88 | # Ком-быт | # 35,621 |
| # 104 | # Терр.обльольн.хозблок д/с N8 | # Здравушка" 88 | # Ком-быт | # 6,147 |
| # 105 | # Учебны корпус 2-я очередь | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 72,898 |
| # 106 | # Учебный корпус | # КФ РГАУ-МСХА435Т | # Ком-быт | # 66,650 |
| # 107 | # Частный гараж тов.Билоченко | # Балоченко П. В. | # Ком-быт | # 0,838 |

# Таблица 1.21 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 3 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 19,271 |
| # 2 | # Аненки,д.18 жилой дом гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 0,000 |
| # 3 | # Блок обсл.общ.2 | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Ком-быт | # 2,724 |
| # 4 | # Вишневского 15,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 4,663 |
| # 5 | # Вишневского 16,9эт.ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 8,576 |
| # 6 | # Вишневского 17,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 13,239 |
| # 7 | # Вишневского 18,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 9,930 |
| # 8 | # Вишневского 23,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 14,142 |
| # 9 | # Вишневского 23к.1 ,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 9,177 |
| # 10 | # Вишневского 25,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 11,133 |
| # 11 | # Вишневского 3,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 4,814 |
| # 12 | # Вишневского 31,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 17,904 |
| # 13 | # Вишневского 33,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 3,009 |
| # 14 | # Вишневского 9,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 1,655 |
| # 15 | # Вишневского, д/сN40 спальный корпус | # Отд.5д/с40 87Г | # Ком-быт | # 3,854 |
| # 16 | # Вишневского,33 22-кв.ж.д. потери гвс | # ЖРЭУ-17 Г | # Население | # 0,558 |
| # 17 | # Вишневского,д.14-прод.магазин | # Товсож.Щит Г | # Ком-быт | # 0,136 |
| # 18 | # Вишневского,д.14 участк.пункт полиции | # Товсож.Щит Г | # Ком-быт | # 0,085 |
| # 19 | # Вишневского,д.14ж.дом ТСЖ ГВС | # Товсож.Щит Г | # Население | # 77,742 |
| # 20 | # Вишневского,д.16 магазин-пекарня | # ЗАО"РЕН ВУ" 149 | # Ком-быт | # 0,339 |
| # 21 | # Вишневского,д.19аобщ.2 | # Облбольница 5 Г | # Население | # 12,410 |
| # 22 | # Вишневского,д.19общ.1 | # Облбольница 5 Г | # Население | # 11,146 |
| # 23 | # Вишневского,д.20д/сN96 | # Отд5Д/С96114Г | # Ком-быт | # 12,823 |
| # 24 | # Вишневского,д.23-1-пом.76 гвс | # Тараскин С.679 | # Ком-быт | # 0,441 |
| # 25 | # Вишневского, д.24-(общеж. N1) | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Население | # 67,049 |
| # 26 | # Вишневского,д.26 Общ.N3 | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Население | # 53,482 |
| # 27 | # Вишневского,д.27 уч.кор.ак | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Ком-быт | # 42,424 |
| # 28 | # Вишневского,д.28 общеж.N2 | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Население | # 61,209 |
| # 29 | # Вишневского,д.31 стомат.кабинет | # Герасина И.В.190 | # Ком-быт | # 0,089 |
| # 30 | # Вишневского,д.31 цокольн.этаж пом.2 стр1 | # Стан.скор.п644Г | # Ком-быт | # 0,068 |
| # 31 | # Вишневского,д.33 22-кв.ж.д. | # ЖРЭУ-17 Г | # Население | # 3,310 |
| # 32 | # Вишневского,д.5 бассейн | # Отдел5шк26106Г | # Ком-быт | # 10,826 |
| # 33 | # Вишневского,д.5 шк.N26/новое здание/ | # Отдел5шк26106Г | # Ком-быт | # 8,032 |
| # 34 | # Вищневского,д.25,пристройка | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Ком-быт | # 0,696 |
| # 35 | # МДОУ N 40 Хозкорпус | # Отд.5д/с40 87Г | # Ком-быт | # 10,225 |
| # 36 | # Потери гвс | # ЖРЭУ-17 Г | # Ком-быт | # 0,713 |
| # 37 | # Приемное отд.прием.реан.лабор. | # Облбольница 5 Г | # Ком-быт | # 3,721 |
| # 38 | # ПС Аненки 1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 247,034 |
| # 39 | # Терр.облбольн.осн.стр.гвс | # Здравушка" 88 | # Ком-быт | # 5,470 |
| # 40 | # Терр.облбольн.хозблок гвс | # Здравушка" 88 | # Ком-быт | # 0,639 |
| # 41 | # Учебный корпус 2-очередь гвс | # КФ РГАУ-МСХА435Г | # Ком-быт | # 45,995 |

# Таблица 1.22 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гвардейская, 15 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 40-летия Октября,1А АЗС 129 | # Лукойл 578 Т | # Ком-быт | # 43,467 |
| # 2 | # ВОХР | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 18,387 |
| # 3 | # Гараж ВОХР | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 7,205 |
| # 4 | # Канцелярия ЭМО(в помещ.анцелярии ПСХ) | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 3,513 |
| # 5 | # Котельная | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 14,244 |
| # 6 | # КПП-3 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 3,865 |
| # 7 | # Отдел сбыта | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 61,698 |
| # 8 | # Пескоструйка | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 5,393 |
| # 9 | # Пилорама | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 19,209 |
| # 10 | # Растворный узел | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 27,755 |
| # 11 | # РМУ | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 41,509 |
| # 12 | # РСУ | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 44,602 |
| # 13 | # Склад N1 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 22,984 |
| # 14 | # Склад N2 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 1,917 |
| # 15 | # Склад готовой продукции(новый) | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 30,968 |
| # 16 | # СМУ и ГХП старая гальваника | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 35,258 |
| # 17 | # УРБШ МАРХИ | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 114,979 |
| # 18 | # Участок 8 цех 8 | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 54,447 |
| # 19 | # Цех 11 корпус 30 | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 29,929 |
| # 20 | # Цех 24 корпус 31 | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 95,410 |
| # 21 | # Цех 25 корпус 150 | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 518,461 |
| # 22 | # Цех 7 корпус 28 | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 364,675 |
| # 1 | # 1-х Коммунаров,10а общежитие | # УК Славянка | # Население | # 1,141 |
| # 2 | # 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 25,687 |
| # 3 | # 1-х Коммунаров,11 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 160,757 |
| # 4 | # 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 13,557 |
| # 5 | # 1-х Коммунаров,12 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 142,080 |
| # 6 | # 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 3,924 |
| # 7 | # 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 154,257 |
| # 8 | # 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 28,540 |
| # 9 | # 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 154,689 |
| # 10 | # 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 | # МБДОУN26 565Т | # Ком-быт | # 62,058 |
| # 11 | # 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 | # МБДОУ26 565Г | # Ком-быт | # 9,954 |
| # 12 | # Аккумуляторная N42 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 28,499 |
| # 13 | # Ангар N53 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 24,378 |
| # 14 | # Ангар N54 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 24,381 |
| # 15 | # Ангар N55 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 24,378 |
| # 16 | # Ангар ЦУК | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 24,846 |
| # 17 | # Баня (прачка) | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 14,144 |
| # 18 | # Баня(прачка) | # РЭУ 550 Г | # Ком-быт | # 8,844 |
| # 19 | # Гараж (кирп) | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 47,270 |
| # 20 | # Гараж(ангар) | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 26,845 |
| # 21 | # Гвардейская ГРП | # Межрайгаз 563 Т | # Ком-быт | # 3,406 |
| # 22 | # Гвардейская, 1 ж/дом | # ООО Лагуна Т | # Население | # 91,700 |
| # 23 | # Гвардейская, 10 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 15,698 |
| # 24 | # Гвардейская, 10 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 102,281 |
| # 25 | # Гвардейская, 11 ж/дом | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 20,708 |
| # 26 | # Гвардейская, 14 ж/дом | # ОООУКМос.Окр. | # Население | # 8,878 |
| # 27 | # Гвардейская, 15 ж/дом | # ОООУКМос.Окр. | # Население | # 16,516 |
| # 28 | # Гвардейская, 16 ж/дом | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 11,544 |
| # 29 | # Гвардейская, 17 общежитие | # УК Славянка | # Население | # 4,478 |
| # 30 | # Гвардейская ,2 ж/дом | # ООО Лагуна Т | # Население | # 94,344 |
| # 31 | # Гвардейская,21 аптека | # Калугафарм. 580Т | # Ком-быт | # 1,352 |
| # 32 | # Гвардейская,21 почта | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 0,827 |
| # 33 | # Гвардейская,3 ж/дом | # ООО Лагуна Т | # Население | # 89,969 |
| # 34 | # Гвардейская ,4 ж/дом | # ООО Лагуна Т | # Население | # 100,131 |
| # 35 | # Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 16,054 |
| # 36 | # Гвардейская,5 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 121,067 |
| # 37 | # Гвардейская,5а ж/дом | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 24,620 |
| # 38 | # Гвардейская ,6 ж/дом | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,672 |
| # 39 | # Гвардейская,7 ж/дом | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 16,120 |
| # 40 | # Гвардейская,8 ж/дом | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 26,651 |
| # 41 | # Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 16,768 |
| # 42 | # Гвардейская,9 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 100,633 |
| # 43 | # ГХП цех 18-новая гальваника | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 40,032 |
| # 44 | # КПП новое | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 1,652 |
| # 45 | # Отапливаемый склад N41 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 26,976 |
| # 46 | # Пожарное депо | # РЭУ 550 Г | # Ком-быт | # 5,097 |
| # 47 | # Пожарное депо | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 16,060 |
| # 48 | # Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 13,199 |
| # 49 | # Промежуточная,10 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 98,591 |
| # 50 | # Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс | # Белый Город Г | # Население | # 18,908 |
| # 51 | # Промежуточная,9 ж/дом от. | # Белый Город Т | # Население | # 97,032 |
| # 52 | # ПС Гвард. "Белый Город" | # Белый Город Г | # Население | # 47,367 |
| # 53 | # ПС Гвард. Лагуна | # ООО Лагуна Г | # Население | # 477,155 |
| # 54 | # Столовая | # РЭУ 550 Г | # Ком-быт | # 18,895 |
| # 55 | # Столовая | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 16,713 |
| # 56 | # Трудовая, 12 мастерские | # МБОУN28 564Т | # Ком-быт | # 8,527 |
| # 57 | # Трудовая,12МОУ28 | # МБОУ N28 564 Г | # Ком-быт | # 10,115 |
| # 58 | # Трудовая,12 школа 28 | # МБОУN28 564Т | # Ком-быт | # 79,026 |
| # 59 | # Управление | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 78,026 |
| # 60 | # Участок8 цех 8 | # ОАО Арсенал 561Т | # Ком-быт | # 96,557 |
| # 61 | # Хранилище 48 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 43,016 |
| # 62 | # Хранилище N47 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 43,024 |
| # 63 | # Хранилище N49 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 44,539 |
| # 64 | # Хранилище N52 | # РЭУ 508 Т | # Ком-быт | # 83,921 |

# Таблица 1.23 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 22 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Гр.шоссе,22-общежитие | # ПТУ-3 243Т | # Население | # 62,379 |
| # 2 | # Гр.шоссе,22-учебн.корп. | # ПТУ-3 243Т | # Ком-быт | # 148,455 |
| # 3 | # Гр.шоссе,22а-мастерские | # ПТУ-3 243Т | # Ком-быт | # 23,867 |

# Таблица 1.24 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Гр.шоссе, д.79 | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 1,776 |
| # 2 | # Гр.шоссе,73-основн.стр.1а | # ОАО"НИЭКИТУ"547 | # Ком-быт | # 226,427 |
| # 3 | # Гр.шоссе,75-неж.пом. | # Петраков А.В.548 | # Ком-быт | # 51,626 |
| # 4 | # Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. | # Правобережье Т | # Население | # 124,877 |
| # 5 | # Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 82,118 |
| # 6 | # Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 142,510 |
| # 7 | # Гр.шоссе,83 - ж.д | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 163,527 |
| # 8 | # Нефтебаза-маг."Хозтовары" | # Мишин Г.И. | # Ком-быт | # 0,790 |
| # 9 | # Нефтебаза N7 магазин | # ЛиснякИ.Е. 621 | # Ком-быт | # 4,272 |
| # 10 | # Нефтебаза,1-ж.д.1962г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 36,544 |
| # 11 | # Нефтебаза, 1 -палатка"Овощи" | # Мохова Г. В. | # Ком-быт | # 0,979 |
| # 12 | # Нефтебаза, 1 а-маг. Продукты | # ООО"Диво" | # Ком-быт | # 2,027 |
| # 13 | # Нефтебаза,2-ж.д.1964г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 16,803 |
| # 14 | # Нефтебаза,2а-неж.пом. Розен | # Розен М.В.174 | # Ком-быт | # 2,684 |
| # 15 | # Нефтебаза,3-ж.д.1970г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 48,394 |
| # 16 | # Нефтебаза,4-ж.д.1973г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 70,555 |
| # 17 | # Нефтебаза,5-ж.д.1979г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 53,790 |
| # 18 | # Нефтебаза,6-ж.д.1990г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 64,452 |
| # 19 | # Нефтебаза,7-ж.д.1997г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 82,153 |

# Таблица 1.25 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гурьянова, 59 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Гурьянова 59к.3,ж.д.гвс | # ЖРЭУ-11 Г | # Население | # 23,244 |
| # 2 | # Гурьянова 59к.3,ж.д.от. | # ЖРЭУ-11Т | # Население | # 99,447 |
| # 3 | # Гурьянова,д.59 ж.д. отопление | # ТСЖЩитТ | # Население | # 153,478 |
| # 4 | # Гурьянова,д.59 ж.дом гвс | # ТСЖ Щит Г | # Население | # 15,443 |
| # 5 | # Гурьянова,д.59,ж.д.ПС | # ТСЖ Щит Г | # Население | # 45,193 |
| # 6 | # Гурьянова,д.59,к.1 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 78,186 |
| # 7 | # Гурьянова,д.59,к.2. | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 77,694 |
| # 8 | # Гурьянова,д.61 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 14,899 |
| # 9 | # Гурьянова,д.61а | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 7,118 |
| # 10 | # Гурьянова,д.61б | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 7,127 |
| # 11 | # Гурьянова,д.63 ж.дом | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 21,085 |
| # 12 | # Гурьянова,д.63а | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 15,153 |
| # 13 | # Гурьянова,д.67 | # Служба хоз.об.Т | # Ком-быт | # 2,075 |
| # 14 | # Гурьянова,д.67 от. | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 75,817 |
| # 15 | # Карачевская 19к.1,ж.д.гвс | # ЖРЭУ-11 Г | # Население | # 42,184 |
| # 16 | # Карачевская 19к.2,ж.д.гвс | # ЖРЭУ-11 Г | # Население | # 20,088 |
| # 17 | # п.Трудовой,18,шк.49 | # Отд.4Шк.49 421Г | # Ком-быт | # 14,053 |
| # 18 | # ПСЖРЭУ-11 | # ЖРЭУ-11 Г | # Население | # 58,847 |

# Таблица 1.26 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дзержинского, 83 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Автобусный гараж | # Облсовпроф Т | # Ком-быт | # 1,549 |
| # 2 | # Дзержинского 71,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 26,237 |
| # 3 | # Дзержинского 71,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 98,173 |
| # 4 | # Дзержинского 90ж.д.гвс | # НПП Союз Г | # Население | # 4,576 |
| # 5 | # Дзержинского 90ж.д.от. | # НПП Союз Т | # Население | # 18,616 |
| # 6 | # Дзержинского 92,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 19,525 |
| # 7 | # Дзержинского 92,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 82,308 |
| # 8 | # Дзержинского 92а,общ.ж.д.от. | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 29,100 |
| # 9 | # Дзержинского 92а,общ.ж.д.гвс | # Калуга-Заказ. Г | # Население | # 16,189 |
| # 10 | # Дзержинского 92б.к.1,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 7,628 |
| # 11 | # Дзержинского 92б.к.1,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 30,711 |
| # 12 | # Дзержинского 92корп.2,ж.д.от | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 103,345 |
| # 13 | # Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 14,339 |
| # 14 | # Дзержинского 93,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 21,050 |
| # 15 | # Дзержинского 93,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 80,009 |
| # 16 | # Дзержинского 95,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 16,780 |
| # 17 | # Дзержинского 95,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 95,887 |
| # 18 | # Дзержинского,63(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 81,462 |
| # 19 | # Дзержинского,67(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 82,605 |
| # 20 | # Дзержинского,69 потери гвс | # ТСЖДзерж. Г | # Население | # 0,256 |
| # 21 | # Дзержинского,69 потери отопление | # ТСЖДзерж.Т | # Население | # 0,176 |
| # 22 | # Дзержинского,74 магазин для художников | # Авто-Регион 353 | # Ком-быт | # 2,434 |
| # 23 | # Дзержинского,74(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 15,868 |
| # 24 | # Дзержинского,78 потери отопление | # д/у Монолит Т | # Население | # 1,792 |
| # 25 | # Дзержинского,78, потери гвс | # д/у Монолит Г | # Население | # 1,685 |
| # 26 | # Дзержинского,81администр. помещение | # Гр.Упр.Пр.229 | # Ком-быт | # 16,243 |
| # 27 | # Дзержинского,83 магазин "Мяско" | # Жилин Д.Ю.448 | # Ком-быт | # 0,466 |
| # 28 | # Дзержинского,83(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 42,326 |
| # 29 | # Дзержинского,85(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 82,044 |
| # 30 | # Дзержинского,89(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 82,952 |
| # 31 | # Дзержинского,90 магазин гвс | # Калугаоблгаз 580 | # Ком-быт | # 0,122 |
| # 32 | # Дзержинского,90 магазин от. | # Калугаоблгаз 580 | # Ком-быт | # 1,311 |
| # 33 | # Дзержинского,92б(ж.дом ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 64,607 |
| # 34 | # Дзержинского,д.69 гвс | # ТСЖДзерж. Г | # Население | # 11,465 |
| # 35 | # Дзержинского,д.69 отопление | # ТСЖДзерж.Т | # Ком-быт | # 48,214 |
| # 36 | # Дзержинского,д.69 офисы отопление | # ТСЖДзерж.Т | # Ком-быт | # 4,887 |
| # 37 | # Дзержинского,д.69,офисы | # ТСЖДзерж. Г | # Ком-быт | # 1,680 |
| # 38 | # Дзержинского,д.78 ж.д. гвс | # д/у Монолит Г | # Население | # 6,553 |
| # 39 | # Дзержинского,д.78 ж.д. от. | # д/у Монолит Т | # Население | # 123,143 |
| # 40 | # Дзержинского,д.78 офис N3 от | # д/у Монолит Т | # Ком-быт | # 2,543 |
| # 41 | # Дзержинского,д.78 офис N4 от | # д/у Монолит Т | # Ком-быт | # 2,345 |
| # 42 | # Дзержинского,д.78 офис N4 гвс | # д/у Монолит Г | # Ком-быт | # 0,095 |
| # 43 | # Дзержинского,д.78 офис N3 гвс | # д/у Монолит Г | # Ком-быт | # 0,129 |
| # 44 | # Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ от. | # д/у Монолит Т | # Ком-быт | # 8,698 |
| # 45 | # Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ гвс | # д/у Монолит Г | # Ком-быт | # 1,774 |
| # 46 | # Дзержинского,д.78 промт.магазин | # д/у Монолит Т | # Ком-быт | # 2,305 |
| # 47 | # Дзержинского,д.78 промт.магазин | # д/у Монолит Г | # Ком-быт | # 0,163 |
| # 48 | # Дзержинского,д.78,офисN3 Досужая Р.И. | # д/у Монолит Т | # Ком-быт | # 2,325 |
| # 49 | # Дзержинского,д.78,офисN3 Досужая Р.И. | # д/у Монолит Г | # Ком-быт | # 0,111 |
| # 50 | # Дзержинского,д.83 магазин "Бытовая хим." | # Бояркина В.А.555 | # Ком-быт | # 1,016 |
| # 51 | # Дзержинского,д.83 нежилое помещение | # Широков А. Е. 108 | # Ком-быт | # 1,417 |
| # 52 | # Дзержинского,д.83,кв.3 нежилое помещение | # ДадаевА.Т. 531 | # Ком-быт | # 0,945 |
| # 53 | # Дзержинского,д.90 парикмахерская | # Пушкова Л.М. 529 | # Ком-быт | # 0,617 |
| # 54 | # Дзержинского,д.90 парикмахерская | # Пушкова Л.М. 529 | # Ком-быт | # 1,982 |
| # 55 | # Дзержинского,д.92,к.2 пр.маг. | # Гусляков Н.П.65 | # Ком-быт | # 1,979 |
| # 56 | # Дзержинского,д.92,к.2,маг.пром. | # Гусляков Н.П.65 | # Ком-быт | # 0,110 |
| # 57 | # Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" | # Глотова Н.А.427 | # Ком-быт | # 0,355 |
| # 58 | # Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" | # Глотова Н.А.427 | # Ком-быт | # 2,107 |
| # 59 | # Кирова 70,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 18,915 |
| # 60 | # Кирова 70,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 114,636 |
| # 61 | # Кирова 72, Госархив докум.нов.истории | # Гос.архив 489 Т | # Ком-быт | # 60,090 |
| # 62 | # Кирова 74,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 15,253 |
| # 63 | # Кирова 74,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 114,633 |
| # 64 | # Кирова 76,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 18,000 |
| # 65 | # Кирова 76,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 101,088 |
| # 66 | # Кирова 78,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 7,017 |
| # 67 | # Кирова 78,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 117,141 |
| # 68 | # Кирова 80,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 25,626 |
| # 69 | # Кирова 80,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 116,112 |
| # 70 | # Кирова,68 ОРТПЦ | # РТРС 185 | # Ком-быт | # 4,433 |
| # 71 | # Кирова,68(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 61,739 |
| # 72 | # Кирова,70 магазин "Более чем" гвс | # Францева Н.Т.542 | # Ком-быт | # 0,154 |
| # 73 | # Кирова,70 магазин "Более чем" от | # Францева Н.Т.542 | # Ком-быт | # 0,631 |
| # 74 | # Кирова,70 магазин "Оптика" | # Бобченок В.К.360 | # Ком-быт | # 0,183 |
| # 75 | # Кирова,70 магазин "Оптика" | # Бобченок В.К.360 | # Ком-быт | # 0,776 |
| # 76 | # Кирова,70 промт.магазин | # Францева Н.Т.371 | # Ком-быт | # 1,051 |
| # 77 | # Кирова,70,кв.1 магазин | # Шереметьева Г220 | # Ком-быт | # 0,568 |
| # 78 | # Кирова,70,стр.3"Детское питание" | # Хачатуров М.В.71 | # Ком-быт | # 0,492 |
| # 79 | # Кирова,74 магазин | # Горликова 170 | # Ком-быт | # 3,273 |
| # 80 | # Кирова,74 магазин "Промтовары" | # ЧенцовА.Г. 257 | # Ком-быт | # 0,781 |
| # 81 | # Кирова,76 магазин промт. | # Комогоров А. 627 | # Ком-быт | # 0,706 |
| # 82 | # Кирова,78 кафе | # Слав.базар" 649 | # Ком-быт | # 2,539 |
| # 83 | # Кирова,78 магазин | # Казанский 639 | # Ком-быт | # 0,671 |
| # 84 | # Кирова,78 магазин-офис | # Марусов Д.М. 535 | # Ком-быт | # 0,829 |
| # 85 | # Кирова,78 магазин-офис гвс | # Марусов Д.М. 535 | # Ком-быт | # 0,157 |
| # 86 | # Кирова,78 магазин "Калита" | # Калита-К-Тр. 179 | # Ком-быт | # 0,776 |
| # 87 | # Кирова,78 магазин "Калита" | # Калита-К-Тр. 179 | # Ком-быт | # 0,139 |
| # 88 | # Кирова,78 магазин Медея | # МасюковаТ.А. 3 | # Ком-быт | # 2,769 |
| # 89 | # Кирова,78 офис | # Анохина М.В. 45 | # Ком-быт | # 0,111 |
| # 90 | # Кирова,78 промт.магазин | # Калинин Н.И.433 | # Ком-быт | # 0,921 |
| # 91 | # Кирова,78 промт.магазин | # Калинин Н.И.433 | # Ком-быт | # 0,156 |
| # 92 | # Кирова,78 промтов.магазин | # Лищук В.Н. 359 | # Ком-быт | # 0,470 |
| # 93 | # Кирова,78,кафе | # Слав.базар" 649 | # Ком-быт | # 0,895 |
| # 94 | # Кирова,78,магазин | # Казанский 639 | # Ком-быт | # 0,048 |
| # 95 | # Кирова,78,офис | # Анохина М.В. 45 | # Ком-быт | # 0,959 |
| # 96 | # Кирова,78,промтоварный магазин | # МасюковаТ.А. 3 | # Ком-быт | # 0,432 |
| # 97 | # Кирова,80 Салон новобр | # Салон для нов590 | # Ком-быт | # 12,012 |
| # 98 | # Кирова,80,кв.6 магазин "Цветы"гвс | # Беликова В.М.181 | # Ком-быт | # 0,509 |
| # 99 | # Кирова,80,кв.6 магазин"Цветы" от | # Беликова В.М.181 | # Ком-быт | # 0,416 |
| # 100 | # Кирова,92б(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 9,277 |
| # 101 | # Кирова,д.68 произв.помещение | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 4,370 |
| # 102 | # Кирова,д.70,кв.1 магазин гвс | # Шереметьева Г220 | # Ком-быт | # 0,100 |
| # 103 | # Кирова,д.70,кв.5 магазин промышл.товаров | # Слепухин Ю.В.368 | # Ком-быт | # 0,355 |
| # 104 | # Кирова,д.70,магазин "БУТС" гвс | # Баранов Б.Ф.674 | # Ком-быт | # 0,139 |
| # 105 | # Кирова,д.70,магазин "БУТС" | # Баранов Б.Ф.674 | # Ком-быт | # 0,831 |
| # 106 | # Кирова,д.74 магазин "Промтовары" | # Голубкова М.Е258 | # Ком-быт | # 0,581 |
| # 107 | # Кирова,д.74 офис гвс | # Судакова В.И.698 | # Ком-быт | # 0,124 |
| # 108 | # Кирова,д.74 офис от | # Судакова В.И.698 | # Ком-быт | # 1,090 |
| # 109 | # Кирова,д.76 магазин "Тинейджер"от | # ЧерниченкоА.510 | # Ком-быт | # 0,951 |
| # 110 | # Кирова,д.76 магазин"Тинейджер" гвс | # ЧерниченкоА.510 | # Ком-быт | # 0,233 |
| # 111 | # Кирова,д.76 торг.-офисное помещение | # Комогоров А.264 | # Ком-быт | # 1,176 |
| # 112 | # Кирова,д.80 кв.60 парикм. от | # Холодаева М. 158 | # Ком-быт | # 0,687 |
| # 113 | # Кирова,д.80 кв.60 парикм.гвс | # Холодаева М. 158 | # Ком-быт | # 0,529 |
| # 114 | # Кирова,д.80 помещение магазина от | # ГалевкоВ.Н.151 | # Ком-быт | # 0,747 |
| # 115 | # Кирова,д.80 помещение магазина гвс | # ГалевкоВ.Н.151 | # Ком-быт | # 0,303 |
| # 116 | # Кирова,д.80,кв.5, магазин "Цветы" гвс | # Беликов В.И. 413 | # Ком-быт | # 0,346 |
| # 117 | # Кирова,д.80,кв.5магазин"Цветы"от | # Беликов В.И. 413 | # Ком-быт | # 1,281 |
| # 118 | # Кирова.70 промтов.магазин | # Францева Н.Т.371 | # Ком-быт | # 0,110 |
| # 119 | # Кирова.д.70,стр.3"Детское питание" | # Хачатуров М.В.71 | # Ком-быт | # 0,566 |
| # 120 | # Кирова.д.70.кв.5 маг.пром.тов. | # Слепухин Ю.В.368 | # Ком-быт | # 2,424 |
| # 121 | # Ленина 77 потери | # Союз художн. Т | # Ком-быт | # 1,219 |
| # 122 | # Ленина 77 потери | # Союз художн. Т | # Ком-быт | # 1,402 |
| # 123 | # Ленина,77 иагазин | # Союз художн. Т | # Ком-быт | # 3,218 |
| # 124 | # Ленина,77 худ мастерск | # Союз художн. Т | # Ком-быт | # 76,151 |
| # 125 | # Ленина,81 вновь построенный гараж | # Облсовпроф Т | # Ком-быт | # 1,337 |
| # 126 | # Ленина,81 гараж | # Облсовпроф Т | # Ком-быт | # 6,486 |
| # 127 | # Ленина,81 Дом Союзов | # Облсовпроф Т | # Ком-быт | # 62,676 |
| # 128 | # Ленина,81 мансардный этаж | # Облсовпроф Т | # Ком-быт | # 18,828 |
| # 129 | # Ленина,81 подвал | # Облсовпроф Т | # Ком-быт | # 11,321 |
| # 130 | # Ленина,81 универсам"КОПЕЙКА" | # КОПЕЙКА МОСК.311 | # Ком-быт | # 58,007 |
| # 131 | # Луначарского,1-ОССОШ N1 | # Отд12.ОСОШ 1 Т | # Ком-быт | # 28,559 |
| # 132 | # Луначарского,3(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,944 |
| # 133 | # Луначарского,5 админ.помещение | # Гр.Упр.Пр.229 | # Ком-быт | # 13,593 |
| # 134 | # Н.Козинск5(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 116,490 |
| # 135 | # Н.Козинская 22,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 17,694 |
| # 136 | # Н.Козинская 22,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 81,391 |
| # 137 | # Н.Козинская,д.22 магазин | # Тюрина Н.Г. 593 | # Ком-быт | # 3,312 |
| # 138 | # Н.Козинская,д.5 пом.101 магазин | # Журин Д.С. 396 | # Ком-быт | # 0,390 |
| # 139 | # Н.Козинского,д.5,кв.52 | # Урусова В.В.704 | # Ком-быт | # 0,793 |
| # 140 | # Николо-Козинская,д.5 офис | # Ананьина Е.С.303 | # Ком-быт | # 1,468 |
| # 141 | # ПС Дзержинского 83 а ГУП | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 248,616 |
| # 142 | # Союз художников | # Союз художн. Т | # Ком-быт | # 13,034 |
| # 143 | # Ст.Разина,10а,д/с 33 "Незабудка"гвс | # Отд7Д/с33119Г | # Ком-быт | # 4,022 |
| # 144 | # Тудьская,13"Б" подъезд 5-й отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 39,141 |
| # 145 | # Тульская ,13 Б офис | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 1,605 |
| # 146 | # Тульская 13Б гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 0,930 |
| # 147 | # Тульская 13Б ПС | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 91,722 |
| # 148 | # Тульская 13б,1-2 й под. потери гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 2,396 |
| # 149 | # Тульская 13б,3-й под. потери отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 0,731 |
| # 150 | # Тульская 15,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 14,339 |
| # 151 | # Тульская 15,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 65,707 |
| # 152 | # Тульская 21 ,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 33,864 |
| # 153 | # Тульская 21 ,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 188,808 |
| # 154 | # Тульская 23,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 34,474 |
| # 155 | # Тульская 23,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 192,109 |
| # 156 | # Тульская, 13 Б магазин | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 2,271 |
| # 157 | # Тульская,13 Б "Малыш и карлсон" | # НехайчикА.М.426 | # Ком-быт | # 1,203 |
| # 158 | # Тульская,13 Б "Трикотажная фантазия" | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 0,858 |
| # 159 | # Тульская,13 Б магазин | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 1,168 |
| # 160 | # Тульская,13 Б нежилое помещение | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 4,433 |
| # 161 | # Тульская,13 Б офис N 2 от | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 0,953 |
| # 162 | # Тульская,13 Б офис N 3 от | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 0,791 |
| # 163 | # Тульская,13БофисN1 от | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 0,513 |
| # 164 | # Тульская,13 б офис N4 гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,100 |
| # 165 | # Тульская,13 Б офис N4 от | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 1,407 |
| # 166 | # Тульская,13 Б,пом.15 промт.маг. | # ТСЖТул.13БТ | # Ком-быт | # 0,765 |
| # 167 | # Тульская,13"Б" офис N3 гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,098 |
| # 168 | # Тульская,13"Б"офис N2 гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,173 |
| # 169 | # Тульская, 13"Б"офисN1 | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,085 |
| # 170 | # Тульская,13"Б"подъезд 3-й отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 31,533 |
| # 171 | # Тульская,13"Б"подъезд 3-й гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 16,113 |
| # 172 | # Тульская,13"Б"подъезд 4-й отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 37,202 |
| # 173 | # Тульская,13"Б"подъезд 4-й гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 15,803 |
| # 174 | # Тульская,13"Б"подъезд 5-й гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 22,620 |
| # 175 | # Тульская,13"Б"подъезды 1-2-й отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 44,235 |
| # 176 | # Тульская,13"Б"подъезды 1и2-й гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 23,860 |
| # 177 | # Тульская, 13б "Малыш и Карлсон" | # НехайчикА.М.426 | # Ком-быт | # 0,149 |
| # 178 | # Тульская,13б "Трикотажная фантазия" | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,124 |
| # 179 | # Тульская, 13б магазин | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,819 |
| # 180 | # Тульская, 13Б нежилое помещение | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 0,392 |
| # 181 | # Тульская, 13б офис | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,353 |
| # 182 | # Тульская,13б, 3-й под. потери гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,954 |
| # 183 | # Тульская,13б,4-й под. потери отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 0,667 |
| # 184 | # Тульская,13б,4-й под. потери гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 0,954 |
| # 185 | # Тульская,13б,5-й под. потери отопление | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 0,362 |
| # 186 | # Тульская,13б, 5-й под. потери гвс | # ТСЖТул.13БГ | # Население | # 0,584 |
| # 187 | # Тульская,13б,магазин | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,098 |
| # 188 | # Тульская,13б,помещение N15 промт.магазин | # ТСЖТул.13БГ | # Ком-быт | # 0,140 |
| # 189 | # Тульская, 13б1-2-й потери отопл | # ТСЖТул.13БТ | # Население | # 1,608 |
| # 190 | # Тульская,19(ж.дом)ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 82,952 |
| # 191 | # Тульская,5а ОВО | # ОВОприУВД497Т | # Ком-быт | # 58,086 |
| # 192 | # Тульская,5а ОМ N1 | # УМВДпог.К409 | # Ком-быт | # 25,432 |
| # 193 | # Тульская,5а потери до счетчика | # УМВДпог.К409 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 194 | # Тульская,д.21 студия "WELLA APT" | # Котова Т.В.308 | # Население | # 0,321 |
| # 195 | # Тульская,д.21 студия "WELLAAPT" | # Котова Т.В.308 | # Население | # 0,984 |

# Таблица 1.27 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дорожная, 6 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Дорожная, 10 жил .дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 94,455 |
| # 2 | # Дорожная,10 ООО"Стимул" | # ООО Стимул" Т | # Ком-быт | # 3,034 |
| # 3 | # Дорожная, 11 жил .дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 130,446 |
| # 4 | # Дорожная, 13 жил .дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 23,656 |
| # 5 | # Дорожная, 17 жил .дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 78,447 |
| # 6 | # Дорожная ,5-адм .здание | # Облпотребк.195Т | # Ком-быт | # 19,653 |
| # 7 | # Дорожная,5-гараж | # Облпотребк.195Т | # Ком-быт | # 15,076 |
| # 8 | # Дорожная,8-жил.дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 50,573 |
| # 9 | # Дорожная,8-парикмахерская | # Артемова Н.И.418 | # Ком-быт | # 1,735 |
| # 10 | # Дорожная,9 жил.дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 51,875 |
| # 11 | # Комсомольская 6/2 потери до т/сч. Содруж | # Содружество 301Т | # Ком-быт | # 0,178 |
| # 12 | # Комсомольская,6-потери | # ТСЖ"Комсомол.6" | # Ком-быт | # 2,220 |
| # 13 | # Комсомольская,6/2-жил.дом | # ТСЖ"Комсомол.6" | # Население | # 117,429 |
| # 14 | # Комсомольская,6/2"Айсберг" | # Содружество 301Т | # Ком-быт | # 13,283 |
| # 15 | # Комсомольская,7-поликлиника-потери | # ГБУЗ"Город.пол.Т | # Ком-быт | # 1,170 |
| # 16 | # Комсомольская,7-поликлиника | # ГБУЗ"Город.пол.Т | # Ком-быт | # 15,918 |
| # 17 | # Майская 3,9эт.ж.д.от. | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 103,139 |
| # 18 | # Майская,3-насосная станция | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 1,178 |
| # 19 | # Майская ,6-ж/дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 95,838 |
| # 20 | # Майская,8 жилой дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 96,372 |
| # 21 | # Майская,9-частн.ж/дом | # Иванова Г.Н.347Т | # Население | # 2,380 |
| # 22 | # Майская15,6э.ж.д.от. | # ЗАО Система Т | # Население | # 142,576 |
| # 23 | # Московская,331-магазин | # Доманов В.И. Т | # Ком-быт | # 2,129 |
| # 24 | # Московская,331 ж/дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 89,372 |
| # 25 | # Московская,331 м-н"Продукты",прист. | # ПО Северное" Т | # Ком-быт | # 3,247 |
| # 26 | # Московская,333-магазин | # Бураченко Г. В. | # Ком-быт | # 0,857 |
| # 27 | # Московская,333 ж/дом | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 48,504 |
| # 28 | # Московская,333 офис | # Вахлис Б.З. Т | # Ком-быт | # 0,860 |
| # 29 | # Московская,333 парикмахерская | # Курбатова Л.500 | # Ком-быт | # 1,239 |
| # 30 | # Московская,335 ж/дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 18,258 |
| # 31 | # Московская,337 ж/дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 18,206 |
| # 32 | # Московская,339-ГРП N 25 | # Калугаоблгаз369Т | # Ком-быт | # 0,833 |
| # 33 | # Московская,352 кафе"Северное" | # ПО Общепит Т | # Ком-быт | # 16,092 |
| # 34 | # Северный,универмаг | # Октябрьс.ПО Т | # Ком-быт | # 33,406 |
| # 35 | # Центральная,12а | # Почта России Т | # Ком-быт | # 2,642 |
| # 36 | # Центральная, 12а-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 13,015 |
| # 37 | # Центральная, 13-магазин | # Фролова С.И. 390 | # Ком-быт | # 0,584 |
| # 38 | # Централ ьная,13-магазин"Лакомка" | # Артемова Н.И.Т8 | # Ком-быт | # 0,434 |
| # 39 | # Центральная, 13-парикмахерская | # ООО Жемчужина Т | # Ком-быт | # 1,401 |
| # 40 | # Центральная,13 ж/дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 97,683 |
| # 41 | # Центральная,13 сбербанк | # Кал.отд.8608 Т | # Население | # 2,525 |
| # 42 | # Центральная, 13а-Школа N 29 | # Отдел-2 Школа29Т | # Ком-быт | # 96,664 |
| # 43 | # Центральная,14 ж/дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 18,565 |
| # 44 | # Центральная,16 жил .дом | # СтройСервис Т | # Население | # 18,580 |
| # 45 | # Центральная, 18-жил .дом | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 52,161 |
| # 46 | # Центральная,20 аптека | # Аптека-4 Т | # Ком-быт | # 2,823 |
| # 47 | # Центральная,20 жил .дом | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 93,323 |
| # 48 | # Центральная. 12а-отделение связи | # Почта России Т | # Ком-быт | # 1,596 |

# Таблица 1.28 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дубрава, 14 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Гр.шоссе,184-к-т"Речной проднасосная ст | # К-т"Речной" 4Т | # Ком-быт | # 19,536 |
| # 2 | # Гр.шоссе,184-к-т"Речной"санпропускник | # К-т"Речной" 4Т | # Ком-быт | # 18,252 |
| # 3 | # Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Контора | # К-т"Речной" 4Т | # Ком-быт | # 46,277 |
| # 4 | # Гр.шоссе,184-к-т"Речной" пожарное депо | # К-т"Речной" 4Т | # Ком-быт | # 21,531 |
| # 5 | # Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Блок N4 | # К-т"Речной" 4Т | # Ком-быт | # 27,895 |
| # 6 | # Дубрава,1-ж.дом 1959г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,560 |
| # 7 | # Дубрава,10-ж.д.1985г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 100,157 |
| # 8 | # Дубрава,11-ж.дом 1989г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 113,543 |
| # 9 | # Дубрава,12-биб-ка фил. N18 гвс | # Библ.сист.467Г | # Ком-быт | # 0,228 |
| # 10 | # Дубрава,12-библ.филиал №18от. | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 3,452 |
| # 11 | # Дубрава,12-ж.д. 1990г.гвс | # Правобережье Г | # Население | # 17,806 |
| # 12 | # Дубрава,12-ж.д.1990г.от | # Правобережье Т | # Население | # 127,736 |
| # 13 | # Дубрава,12-общ.1990г.5эт.от | # Правобережье Т | # Население | # 10,016 |
| # 14 | # Дубрава,12-общ.1990г.5эт. гвс | # Правобережье Г | # Население | # 4,547 |
| # 15 | # Дубрава,12 Медпункт | # Больн.N4 609 | # Ком-быт | # 7,596 |
| # 16 | # Дубрава,13-ж.дом,1958г. | # НПП Союз Т | # Население | # 107,793 |
| # 17 | # Дубрава, 1 а-общ. 1985г. | # Правобережье Т | # Население | # 2,402 |
| # 18 | # Дубрава,2-ж.дом 1958г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,123 |
| # 19 | # Дубрава,2а- прист. к школе потери | # 6о.шк31 12Т | # Ком-быт | # 0,298 |
| # 20 | # Дубрава,2а-мастерская | # 6о.шк31 12Т | # Ком-быт | # 4,937 |
| # 21 | # Дубрава,2а-прист.к школе | # 6о.шк31 12Т | # Ком-быт | # 73,218 |
| # 22 | # Дубрава,2а-спортзал | # 6о.шк31 12Т | # Ком-быт | # 0,722 |
| # 23 | # Дубрава,2а-школаN31 | # 6о.шк31 12Т | # Ком-быт | # 31,064 |
| # 24 | # Дубрава,3-ж.дом 1958г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,176 |
| # 25 | # Дубрава,3а-ДК" Дубрава" | # Кул.-досуг.423Т | # Ком-быт | # 24,551 |
| # 26 | # Дубрава,4-ж.дом 1958г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 21,991 |
| # 27 | # Дубрава,5 ж.дом 1961г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 19,080 |
| # 28 | # Дубрава,6-ж.дом 1965г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 39,155 |
| # 29 | # Дубрава,7-ж.дом 1968г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 61,142 |
| # 30 | # Дубрава,8-ж.дом 1971г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 59,969 |
| # 31 | # Дубрава,9-ж.дом 1978г. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 58,200 |
| # 32 | # ПС Дубрава"Правоб." | # Правобережье Г | # Население | # 53,797 |

# Таблица 1.29 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маршала Жукова, 40 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Болотникова,10-ж/д,1961г. | # Черемушки Т | # Население | # 85,355 |
| # 2 | # Болотникова,2-ж.д 1960г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 65,997 |
| # 3 | # Болотникова,2-неж.пом. | # Писарева М.В.480 | # Ком-быт | # 7,232 |
| # 4 | # Болотникова,4-ж/д,1961 г. | # Черемушки Т | # Население | # 91,489 |
| # 5 | # Болотникова,4-офис Жуков А.Е. | # Жуков А.Е. | # Ком-быт | # 0,811 |
| # 6 | # Болотникова,6 ж/д, 1960г.ЖРЭУ-13 | # Черемушки Т | # Население | # 42,964 |
| # 7 | # Болотникова,8 ж/д, 1962г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 92,661 |
| # 8 | # Жукова,23- ОАО "ЦентрТелеком" | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 0,878 |
| # 9 | # Жукова,23-ж.дом.1961г. | # Черемушки Т | # Население | # 33,071 |
| # 10 | # Жукова,23-магазин Леван И.Д. | # Леван И.Д. 255 | # Ком-быт | # 0,507 |
| # 11 | # Жукова,25-ж/д,1960г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 42,835 |
| # 12 | # Жукова,25-маг."Вега" | # Кузина О. В. | # Ком-быт | # 1,356 |
| # 13 | # Жукова,25-неж.помещ.Запольская | # Запольская Т. В. | # Ком-быт | # 2,093 |
| # 14 | # Жукова,27-ж/д,1961г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 43,357 |
| # 15 | # Жукова,27-маг.N1 | # ООО"Тепличн."248 | # Ком-быт | # 3,038 |
| # 16 | # Жукова,27-магазин | # Демидова В.В.602 | # Ком-быт | # 1,538 |
| # 17 | # Жукова,27-офис | # Ткаченко А.Ф.583 | # Ком-быт | # 0,670 |
| # 18 | # Жукова,29-Дикси | # ЗАО"Дикси Юг"626 | # Ком-быт | # 30,106 |
| # 19 | # Жукова,29-ж/д,1961г. | # Черемушки Т | # Население | # 68,791 |
| # 20 | # Жукова,31-ж.дом, 1961г. | # Черемушки Т | # Население | # 43,462 |
| # 21 | # Жукова,32 "Универмаг Черемушки" | # ООО"Черемушки564 | # Ком-быт | # 34,794 |
| # 22 | # Жукова,33 ООН | # УМВД по кал.обл. | # Ком-быт | # 28,096 |
| # 23 | # Жукова,34-"Интеллект Маркет" | # Моисеев Ю.496 | # Ком-быт | # 0,738 |
| # 24 | # Жукова,34-ж.д.1962г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 43,054 |
| # 25 | # Жукова,34-маг."Татиана" | # Федоров В.А132 | # Ком-быт | # 1,309 |
| # 26 | # Жукова,34-магазинЗАО"Депозит-плюс" | # Депозит-плюс 137 | # Ком-быт | # 0,881 |
| # 27 | # Жукова,35-Учебный корпус | # Тех.элек.пр.587Т | # Ком-быт | # 83,603 |
| # 28 | # Жукова,35 потери отопление | # Тех.элек.пр.587Т | # Ком-быт | # 0,217 |
| # 29 | # Жукова,36-"Дом,сад,огород" | # Дом,сад,огор 105 | # Ком-быт | # 1,437 |
| # 30 | # Жукова,36-ж/д,1962г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 42,349 |
| # 31 | # Жукова,38-ООО"Фобос" | # ООО"Фобос"570Т | # Ком-быт | # 18,939 |
| # 32 | # Жукова,38 Магазин, кафе | # ООО"Надежда"571Т | # Ком-быт | # 2,330 |
| # 33 | # Жукова,40-аптека | # Афонина Е.Н.72 | # Ком-быт | # 2,433 |
| # 34 | # Жукова,40-ж/д,1962г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 67,475 |
| # 35 | # Жукова,42-ж/д.1962г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 81,673 |
| # 36 | # Жукова,42-маг."Брабион" | # Барабанкин И.593 | # Ком-быт | # 0,834 |
| # 37 | # Жукова,42-неж.пом. | # Сикора А.В.363 | # Ком-быт | # 0,704 |
| # 38 | # Жукова,44-ж/д,1962г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 92,871 |
| # 39 | # Жукова,46-ж/д,1962г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 91,895 |
| # 40 | # Жукова,48-"Лингвист" | # НОУ"Лингвист"494 | # Ком-быт | # 0,564 |
| # 41 | # Жукова,48-ж/д,1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 67,741 |
| # 42 | # Жукова,48-Костюхин А.И. | # Костюхин С.В.442 | # Ком-быт | # 2,224 |
| # 43 | # Жукова,48-неж.пом."Хлебоком." | # ЗАО"Хлебокомбин" | # Ком-быт | # 1,150 |
| # 44 | # Жукова,48-центр здоровья от. | # Дет.гор.бол.27Т | # Ком-быт | # 10,570 |
| # 45 | # Жукова,48, парикмахерская | # ООО"Каприз"584 | # Ком-быт | # 3,789 |
| # 46 | # Жукова,50-аптека | # Сухачев А.Д.464 | # Ком-быт | # 0,479 |
| # 47 | # Жукова,50-ж/д, 1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 62,011 |
| # 48 | # Жукова,50-книжный магазин | # Усачева В.И. 130 | # Ком-быт | # 0,620 |
| # 49 | # Жукова,50-неж.пом./бывш.кв.24/ | # Трусова Л.И.57 | # Ком-быт | # 0,978 |
| # 50 | # Жукова,50-прод.маг. | # Комиссаров И 574 | # Ком-быт | # 0,648 |
| # 51 | # Жукова,50-промт.маг. | # Барабанкин И.А. | # Ком-быт | # 0,660 |
| # 52 | # Подгорная,57- ДЮСШ "Труд" от. | # ДЮСШ"Труд" 572Т | # Ком-быт | # 166,611 |
| # 53 | # Подгорная,57-"Труд"трибуны от. | # ДЮСШ"Труд" 572Т | # Ком-быт | # 37,712 |
| # 54 | # Чехова,1-ж.дом 1973г. | # Черемушки Т | # Население | # 84,887 |
| # 55 | # Чехова,1-Импульс от. | # Содружество 22 Т | # Ком-быт | # 1,926 |
| # 56 | # Чехова,11-ж.дом 1998г. от. | # Черемушки Т | # Население | # 80,715 |
| # 57 | # Чехова,13-ж.дом 1963г. | # Черемушки Т | # Население | # 42,736 |
| # 58 | # Чехова,13а-ТСЖот | # ТСЖ"Чеховское"Т | # Население | # 122,799 |
| # 59 | # Чехова,13а потери отопление | # ТСЖ"Чеховское"Т | # Население | # 1,316 |
| # 60 | # Чехова, 15-общ. 1965г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 56,957 |
| # 61 | # Чехова,17-ж.дом, 1963г. | # Черемушки Т | # Население | # 67,635 |
| # 62 | # Чехова,19-ж/д,1963г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 92,772 |
| # 63 | # Чехова,21-ж.дом, 1962г. | # Черемушки Т | # Население | # 68,254 |
| # 64 | # Чехова,3-ж.дом 1974г. | # Черемушки Т | # Население | # 71,534 |
| # 65 | # Чехова,3 Поликлиника | # Больн.N4 609 | # Ком-быт | # 25,659 |
| # 66 | # Чехова,5-общ.1962г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 76,887 |
| # 67 | # Чехова,7-ж/д,1962г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 93,591 |
| # 68 | # Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"от. | # 8о.д/с37 567Т | # Ком-быт | # 36,119 |

# Таблица 1.30 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Гараж | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 2,403 |
| # 2 | # Изолятор | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 1,615 |
| # 3 | # Изолятор | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 0,198 |
| # 4 | # Корпус N2-"Ромашка" | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 16,770 |
| # 5 | # Корпус N2-"Ромашка" | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 15,126 |
| # 6 | # Лечебный главный корпус | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 21,620 |
| # 7 | # Лечебный главный корпус | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 28,010 |
| # 8 | # Прачечная-дезкамера | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 0,966 |
| # 9 | # Прачечная-дезкамера | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 0,252 |
| # 10 | # Столовая | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 2,953 |
| # 11 | # Столовая | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 27,988 |
| # 12 | # Сушилка | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 1,923 |
| # 13 | # Школа | # Сан.больн.туб.Т | # Ком-быт | # 5,737 |
| # 14 | # Школа | # Сан.больн.туб.Г | # Ком-быт | # 0,323 |

# Таблица 1.31 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 3 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # N12 Пост | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,414 |
| # 2 | # N12 Пост | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,900 |
| # 3 | # Администр.лечебный корпус | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 23,162 |
| # 4 | # Административно-лечебный корпус | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 48,906 |
| # 5 | # Библиотека,кинозал | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,152 |
| # 6 | # Гараж Бокс 1 гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,561 |
| # 7 | # Гараж Бокс 1 гвс потери | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,087 |
| # 8 | # Гараж Бокс 1 от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 2,586 |
| # 9 | # гараж Бокс 1 потери | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 0,051 |
| # 10 | # Гараж гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,696 |
| # 11 | # Гараж от. | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,397 |
| # 12 | # Дача N 25а гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 1,482 |
| # 13 | # Дача N 25а от. | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 4,265 |
| # 14 | # Дача N30 гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 1,235 |
| # 15 | # Дача N30 от. | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 5,164 |
| # 16 | # Дача N30а от. | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 2,513 |
| # 17 | # Дача N30а гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,988 |
| # 18 | # Дача N6 | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 5,526 |
| # 19 | # Жилой дом N16 | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,006 |
| # 20 | # Жилой дом N16 | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 21 | # Жилой дом N17 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 22 | # Жилой дом N17 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,042 |
| # 23 | # Жилой домик N18 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,053 |
| # 24 | # Жилой домик N 18 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 25 | # Жилой домик N 8 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,326 |
| # 26 | # Жилой домик N10 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 27 | # Жилой домик N10 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,113 |
| # 28 | # Жилой домик N11 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,604 |
| # 29 | # Жилой домик N11 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,243 |
| # 30 | # Жилой домик N13 | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,604 |
| # 31 | # Жилой домик N13 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,160 |
| # 32 | # Жилой домик N19 | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 33 | # Жилой домик N19 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,291 |
| # 34 | # Жилой домик N20 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,069 |
| # 35 | # Жилой домик N20 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,982 |
| # 36 | # Жилой домик N21 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,069 |
| # 37 | # Жилой домик N21 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,006 |
| # 38 | # Жилой домик N22 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,425 |
| # 39 | # Жилой домик N22 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,410 |
| # 40 | # Жилой домик N5 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 41 | # Жилой домик N5 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,042 |
| # 42 | # Жилой домик N8 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,604 |
| # 43 | # Жилой домик N9 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,247 |
| # 44 | # Жилой домик N9 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,018 |
| # 45 | # Зал лечебной физкультуры от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,750 |
| # 46 | # Зал лечебной физкультуры | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 0,095 |
| # 47 | # Изолятор гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,636 |
| # 48 | # Изолятор от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 2,911 |
| # 49 | # Корпус N15 медсестра,зав.отд. от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,306 |
| # 50 | # Корпус N15:медсестра,зав.отд. гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,900 |
| # 51 | # Корпус N7:процед.терапевт,детск.комн. | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 4,751 |
| # 52 | # Корпус N7процед. терапевт.детск.комн. от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,864 |
| # 53 | # Мастерские | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 2,661 |
| # 54 | # Мать и дитя от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 21,019 |
| # 55 | # Мать и дитя гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 1,555 |
| # 56 | # Мать и дитя гвс потери | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,227 |
| # 57 | # Мать и дитя потери в сетях | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 0,230 |
| # 58 | # Овощехранилище | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 0,859 |
| # 59 | # Пищеблок гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 19,006 |
| # 60 | # Пищеблок гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 1,425 |
| # 61 | # Пищеблок от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,952 |
| # 62 | # Пищеблок от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,848 |
| # 63 | # Прачечная | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 0,272 |
| # 64 | # Прачечная гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,404 |
| # 65 | # Прачечная от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 4,434 |
| # 66 | # Санат."Калуга-Бор" гараж от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 2,830 |
| # 67 | # Санат."Калуга-Бор" главный корпус | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 162,120 |
| # 68 | # Санат."Калуга-Бор" главный корпус | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 77,501 |
| # 69 | # Санат."Калуга-Бор" школа | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 47,894 |
| # 70 | # Санат."Калуга-Бор"гараж гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 2,206 |
| # 71 | # Санат."Калуга-Бор"школа гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 4,235 |
| # 72 | # Сауна гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 1,414 |
| # 73 | # сауна от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 1,027 |
| # 74 | # Склад продовольственный потери | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 0,044 |
| # 75 | # Склад продовольственный от | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 0,452 |
| # 76 | # Склад продовольственный гвс | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,096 |
| # 77 | # Склад продовольственный ГВС потери | # Сан.К.Бор 13 Г | # Ком-быт | # 0,087 |
| # 78 | # Спортзал,сауна,бассейн | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 1,900 |
| # 79 | # Спортзал,сауна,бассейн | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 42,654 |
| # 80 | # Сторож,проходная | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 0,398 |
| # 81 | # Сушилка | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 4,023 |
| # 82 | # Физиокабинет 14 от | # Сан.Лесн.ск.517Т | # Ком-быт | # 2,524 |
| # 83 | # Физиокабинет N14 гвс | # Сан.Лесн.ск.517Г | # Ком-быт | # 0,190 |
| # 84 | # Хозблок | # Сан.К.Бор13Т | # Ком-быт | # 1,303 |

# Таблица 1.32 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калужка, 6 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Калужка,2,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | # Квартирант пл.Т | # Население | # 29,170 |
| # 2 | # Калужка,4,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | # Квартирант пл.Т | # Население | # 29,122 |
| # 3 | # Калужка,6,12кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | # Квартирант пл.Т | # Население | # 20,508 |
| # 4 | # Калужка.10 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,189 |
| # 5 | # Калужка.13 ж.д.ЖРЭУ-18 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 0,690 |
| # 6 | # Калужка.14 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,377 |
| # 7 | # Калужка.18 2кв.ж.д. ЖРЭУ-18 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,325 |
| # 8 | # Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | # Подв.Св.-Ник.80 | # Ком-быт | # 22,076 |

# Таблица 1.33 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кибальчича, 17 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Азаровский д./дом(хозкорпус) | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Ком-быт | # 3,056 |
| # 2 | # Азаровский д/д ж.д.1 | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 20,169 |
| # 3 | # Азаровский д/д ж.д.2 | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 8,103 |
| # 4 | # Азаровский д/д ж.д.3 | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 1,807 |
| # 5 | # Азаровский д/д ж.д.3а | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 14,160 |
| # 6 | # Азаровский д/д ж.д.4 | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 14,219 |
| # 7 | # Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Население | # 14,327 |
| # 8 | # Азаровский д/дом-столярные мастерские | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Ком-быт | # 26,838 |
| # 9 | # Азаровский д/дом-хозкорпус | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Ком-быт | # 10,902 |
| # 10 | # Азаровский д/дом(овощехранилище) | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Население | # 9,248 |
| # 11 | # Азаровский дет/дом-мастерские | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Ком-быт | # 2,467 |
| # 12 | # Кибальчича 18,5эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 13,766 |
| # 13 | # Кибальчича 18,5эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 197,514 |
| # 14 | # Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 37,776 |
| # 15 | # Кибальчича,1-9эт.ж.дом от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 200,487 |
| # 16 | # Кибальчича,1 винный магазин | # Соцков Ф.Э. Т | # Ком-быт | # 2,447 |
| # 17 | # Кибальчича,1 винный магазин Г | # Соцков Ф.Э. Г | # Ком-быт | # 0,481 |
| # 18 | # Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 22,089 |
| # 19 | # Кибальчича,11-9эт.жил/дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 197,892 |
| # 20 | # Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 34,574 |
| # 21 | # Кибальчича,13-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 196,970 |
| # 22 | # Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 34,574 |
| # 23 | # Кибальчича,15-9эт.жил.дом от от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 196,401 |
| # 24 | # Кибальчича,17-Школа N 46 | # Школа-46 Г | # Ком-быт | # 11,725 |
| # 25 | # Кибальчича,17-Школа № 46 | # Школа-46 Т | # Ком-быт | # 73,157 |
| # 26 | # Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 | # Отдел-3 МОУ-46 | # Ком-быт | # 21,854 |
| # 27 | # Кибальчича,19-МБОУ-46 | # Отдел-3 МБОУ-46Г | # Ком-быт | # 30,577 |
| # 28 | # Кибальчича,19-Теплица школы N 46 | # Отдел-3 МОУ-46 | # Ком-быт | # 18,106 |
| # 29 | # Кибальчича,19 МБОУ | # Отдел-3 МОУ-46 | # Ком-быт | # 157,132 |
| # 30 | # Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 26,251 |
| # 31 | # Кибальчича,20-10эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 52,921 |
| # 32 | # Кибальчича,20-поликлиника | # ГБУЗ"Город.пол.Т | # Ком-быт | # 4,615 |
| # 33 | # Кибальчича,20-поликлиника | # ГБУЗ"Город.пол.Г | # Ком-быт | # 5,341 |
| # 34 | # Кибальчича,21-магазин | # Ворожбит С.П.Т | # Ком-быт | # 4,415 |
| # 35 | # Кибальчича,21-магазин | # Пушкин.-Бел.Т | # Ком-быт | # 8,553 |
| # 36 | # Кибальчича,21-продмаг гвс | # ЗАО"Инвестстр.Г | # Ком-быт | # 2,482 |
| # 37 | # Кибальчича,21-продмаг от | # ЗАО"Инвестстр.Т | # Ком-быт | # 51,209 |
| # 38 | # Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 11,204 |
| # 39 | # Кибальчича,22-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 110,312 |
| # 40 | # Кибальчича,23-поликлиника | # Дет.гор.больн.Т | # Ком-быт | # 41,480 |
| # 41 | # Кибальчича,23 поликлиника | # Дет.гор.больн.Г | # Ком-быт | # 11,443 |
| # 42 | # Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 14,087 |
| # 43 | # Кибальчича,24-5эт.ж/дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 96,119 |
| # 44 | # Кибальчича,25-"КопейкаДевелопмент" | # ООО Копейка Дев. | # Ком-быт | # 46,861 |
| # 45 | # Кибальчича,25 потери | # ООО Копейка Дев. | # Ком-быт | # 2,264 |
| # 46 | # Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 24,010 |
| # 47 | # Кибальчича,26-5эт.жил.дои от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 95,902 |
| # 48 | # Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 30,412 |
| # 49 | # Кибальчича,3-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 195,196 |
| # 50 | # Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 33,933 |
| # 51 | # Кибальчича,4-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 192,387 |
| # 52 | # Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 33,933 |
| # 53 | # Кибальчича,5-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 197,400 |
| # 54 | # Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 35,855 |
| # 55 | # Кибальчича,7-9эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 198,353 |
| # 56 | # Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 16,647 |
| # 57 | # Кибальчича,9-5эт.жил.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 67,310 |
| # 58 | # Кубяка,20-спортзал | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Ком-быт | # 1,809 |
| # 59 | # Кубяка,20 гл.корпус | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Ком-быт | # 180,281 |
| # 60 | # Кубяка,20спорзал | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Ком-быт | # 11,913 |
| # 61 | # Малоярославецкая 14,9эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 27,852 |
| # 62 | # Малоярославецкая 14,9эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 196,791 |
| # 63 | # Малоярославецкая,10-9 эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 200,083 |
| # 64 | # Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 48,340 |
| # 65 | # Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 29,452 |
| # 66 | # Малоярославецкая,12-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 203,433 |
| # 67 | # Малоярославецкая,14-пункт проката | # ЗАО"Быт-Серв"322 | # Ком-быт | # 1,178 |
| # 68 | # Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 14,087 |
| # 69 | # Малоярославецкая, 16-9эт.ж. д .от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 71,256 |
| # 70 | # Малоярославецкая,7-хозблок | # Д/сад"Семиц. Т | # Ком-быт | # 33,465 |
| # 71 | # Малоярославецкая,7-хозблок | # Д/сад"Семиц." Г | # Ком-быт | # 0,050 |
| # 72 | # Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" | # Д/сад"Семиц. Т | # Ком-быт | # 98,531 |
| # 73 | # Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" | # Д/сад"Семиц." Г | # Ком-быт | # 17,917 |
| # 74 | # ПС Киб.17а-ЖРЭУ16 | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 721,977 |
| # 75 | # ПС Киб.17а-Московский округ | # ООО Москов.округ | # Население | # 120,151 |

# Таблица 1.34 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирова, 67 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Жукова,1 Операционный офис N1 в г.Калуга | # НБТРАСТ Т | # Ком-быт | # 18,861 |
| # 2 | # Жукова,1 Операционный офис № 1 потери | # НБТРАСТ Т | # Ком-быт | # 0,140 |
| # 3 | # Кирова 47,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 32,907 |
| # 4 | # Кирова 47,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 227,764 |
| # 5 | # Кирова 47,Кристалл-Изумруд от | # Крист.-Изумр.166 | # Ком-быт | # 3,325 |
| # 6 | # кирова 57" Цен.Красоты зд." потери гвс | # Карапетян Э.В. | # Ком-быт | # 0,894 |
| # 7 | # Кирова 57 "Центр кр. и зд." потери от. | # Карапетян Э.В. | # Ком-быт | # 1,039 |
| # 8 | # Кирова 59,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 5,750 |
| # 9 | # Кирова 59,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 94,033 |
| # 10 | # кирова 67, офисн.центр потери от | # Калугаглавсн.Т | # Ком-быт | # 0,421 |
| # 11 | # Кирова 67,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 11,502 |
| # 12 | # Кирова 67,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 69,848 |
| # 13 | # Кирова,43(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 65,564 |
| # 14 | # Кирова,43(ж.дом)л5 ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 86,432 |
| # 15 | # Кирова,43,к.1 Боулинг клуб "Б-45" | # Купцов К.А. Т | # Ком-быт | # 21,982 |
| # 16 | # Кирова,45-16 худож.мастерская | # Лондарев А.А. Т | # Ком-быт | # 0,830 |
| # 17 | # Кирова,45/16 Дюжинова Т.Е. | # Дюжинова Т.Е. Т | # Ком-быт | # 0,512 |
| # 18 | # Кирова,45/16 маг."Мир природы" | # Федина Ю.В. Т | # Ком-быт | # 1,093 |
| # 19 | # Кирова,45/16 ООО"Кедр-1" | # ООО Кедр-1 Т | # Ком-быт | # 0,886 |
| # 20 | # Кирова,45/16 помещение | # Шевченко Э.Е. | # Ком-быт | # 1,038 |
| # 21 | # Кирова,45/16,Музей рем.архит.быта | # Музей ремесел Т | # Ком-быт | # 1,861 |
| # 22 | # Кирова,47 Кристалл-Рубин от | # Крист.-Рубин 169 | # Ком-быт | # 5,980 |
| # 23 | # Кирова,47 Кристалл-Рубин гвс | # Крист.-Рубин 169 | # Ком-быт | # 0,254 |
| # 24 | # Кирова,47 мед.кабинет гвс | # Константинова142 | # Ком-быт | # 0,090 |
| # 25 | # Кирова,47 мед.кабинет от | # Константинова142 | # Ком-быт | # 0,698 |
| # 26 | # Кирова,47 промт.ма."Флаер" от | # Сюрин С.И. 478 | # Ком-быт | # 1,252 |
| # 27 | # Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс | # Сюрин С.И. 478 | # Ком-быт | # 0,105 |
| # 28 | # Кирова,47 промтоварный магазин от | # Сюрина Т.А. 283 | # Ком-быт | # 1,095 |
| # 29 | # Кирова,47 промтоварный магазин | # Романова Н. 332 | # Ком-быт | # 3,098 |
| # 30 | # Кирова,47, промтоварный магазин гвс | # Сюрина Т.А. 283 | # Ком-быт | # 0,093 |
| # 31 | # Кирова,47,кв.54 магазин | # Макеева Н.А. 407 | # Ком-быт | # 0,964 |
| # 32 | # Кирова,47,Кристалл-Изумруд гвс | # Крист.-Изумр.166 | # Ком-быт | # 0,254 |
| # 33 | # Кирова,57" центр кр и зд" потери гвс | # Карапетян Э.В. | # Ком-быт | # 1,321 |
| # 34 | # Кирова,57 "Центр красоты и здоровья" | # Карапетян Э.В. | # Ком-быт | # 28,213 |
| # 35 | # Кирова,57 "Центр красоты и здоровья" | # Карапетян Э.В. | # Ком-быт | # 23,062 |
| # 36 | # Кирова,57 "Центр красоты и здоровья" | # Карапетян Э.В. | # Ком-быт | # 43,651 |
| # 37 | # Кирова,57в(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 24,666 |
| # 38 | # Кирова,59 кв.1 офис | # Игнатов В.В.200 | # Ком-быт | # 1,570 |
| # 39 | # Кирова,59 магазин"Промышленные товары"гв | # Афонькин 552 | # Ком-быт | # 0,198 |
| # 40 | # Кирова,59 магазин"Промышленные товары" т | # Афонькин 552 | # Ком-быт | # 3,297 |
| # 41 | # Кирова,61 нежилое помещение | # Соцкова Т. В. Т | # Ком-быт | # 4,224 |
| # 42 | # Кирова,61 офис | # Павлова С.В.Т | # Ком-быт | # 2,081 |
| # 43 | # Кирова,61,магазин "Шестое чувство" | # Лобачева О.С.Т | # Ком-быт | # 3,468 |
| # 44 | # Кирова,67 банк гвс | # Калугаглавсн.Г | # Ком-быт | # 3,952 |
| # 45 | # Кирова,67 банк от | # Калугаглавсн.Т | # Ком-быт | # 34,209 |
| # 46 | # Кирова,67 банк потери ГВС | # Калугаглавсн.Г | # Ком-быт | # 0,285 |
| # 47 | # Кирова,67 офис от | # Камин-Классик274 | # Ком-быт | # 3,431 |
| # 48 | # Кирова,67 офис гвс | # Камин-Классик274 | # Ком-быт | # 0,226 |
| # 49 | # Кирова,67 офис фирмы | # Камин-Класс.376 | # Ком-быт | # 1,010 |
| # 50 | # Кирова,67 Офисн. пом потери ГВС | # Калугаглавсн.Г | # Ком-быт | # 0,465 |
| # 51 | # Кирова,67 офисное помещение | # Камин-Софт 670 | # Ком-быт | # 3,307 |
| # 52 | # Кирова,67 офисное помещение гвс | # Камин-Софт 670 | # Ком-быт | # 0,247 |
| # 53 | # Кирова,67 пицерия гвс | # Калугаглавсн.Г | # Ком-быт | # 8,303 |
| # 54 | # Кирова,67 пицерия от | # Калугаглавсн.Т | # Ком-быт | # 13,600 |
| # 55 | # Кирова,67 пицерия от потери | # Калугаглавсн.Т | # Ком-быт | # 0,152 |
| # 56 | # Кирова,67 Пицерия потери гвс | # Калугаглавсн.Г | # Ком-быт | # 0,513 |
| # 57 | # Кирова,67,офисный центр от | # Калугаглавсн.Т | # Ком-быт | # 40,241 |
| # 58 | # Кирова,67,офисный центр гвс | # Калугаглавсн.Г | # Ком-быт | # 4,844 |
| # 59 | # Кирова,д.47 отделение 8608 | # Сбербанк Росс135 | # Ком-быт | # 6,192 |
| # 60 | # Кирова,д.47 отделение 8608 гвс | # Сбербанк Росс135 | # Ком-быт | # 0,131 |
| # 61 | # Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин гвс | # Зарубина Е.334 | # Ком-быт | # 0,133 |
| # 62 | # Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин от | # Зарубина Е.334 | # Ком-быт | # 0,860 |
| # 63 | # Ленина,69(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 66,512 |
| # 64 | # Ленина,69а Д/с N5 "Аистенок" | # Отд.13Д/с5116Т | # Ком-быт | # 28,907 |
| # 65 | # Ленина,69а д/сN5 "Аистенок" | # Отд.13Д/с5116Г | # Ком-быт | # 4,651 |
| # 66 | # Ленина,73 Гараж | # Облпотребсоюз Т | # Ком-быт | # 11,565 |
| # 67 | # Ленина,73 ж.д. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,687 |
| # 68 | # Ленина,73 здание | # Облпотребсоюз Т | # Ком-быт | # 61,491 |
| # 69 | # Ленина,73 здание | # Облпотребсоюз Т | # Ком-быт | # 85,289 |
| # 70 | # Ленина,73,корп.1 салон-пар."Валери" | # УриханяхЛ.В.507 | # Ком-быт | # 0,498 |
| # 71 | # Ленина,73к1Жил.дом ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 73,799 |
| # 72 | # Ленина,75 ЗАО"Коралл" | # ЗАО"Коралл""Т | # Ком-быт | # 16,529 |
| # 73 | # Ленина,75/33 нежилое помещение | # ЕвроСтандарт" Т | # Ком-быт | # 31,015 |
| # 74 | # Ленина,75/33 УНП,УБЭП | # УМВД 155 | # Ком-быт | # 22,249 |
| # 75 | # Ленина,д.69 Аптека N1 гвс | # Калугафарм. 326 | # Ком-быт | # 0,792 |
| # 76 | # Ленина,д.69 Аптека N1 от | # Калугафарм. 326 | # Ком-быт | # 10,411 |
| # 77 | # Ленина,д.69 ИП Курбатов И.В. | # Курбатов И.В.394 | # Население | # 1,520 |
| # 78 | # Ленина,д.75/33 Лига-3 | # ООО Лига-3 Т | # Ком-быт | # 11,919 |
| # 79 | # Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. | # ООО"Эль-Гуна"Т | # Ком-быт | # 3,118 |
| # 80 | # магазин "Бригантина" | # Облпотребсоюз Т | # Ком-быт | # 0,940 |
| # 81 | # магазин "Ткани" | # Облпотребсоюз Т | # Ком-быт | # 5,640 |
| # 82 | # Офисн.зд. ул.Кирова,59/1 потери гвс | # Ташир-Инвест Г | # Ком-быт | # 0,432 |
| # 83 | # Офисное зд. Кирова,59/1 потери от. | # Ташир-Инвест Т | # Ком-быт | # 0,486 |
| # 84 | # Офисное здание по ул.Кирова,59/1 | # Ташир-Инвест Г | # Ком-быт | # 16,152 |
| # 85 | # Офисное здание ул.Кирова,59/1 | # Ташир-Инвест Т | # Ком-быт | # 74,144 |
| # 86 | # п.Теренинский.6 Учебный комбинат | # Профессионал Т | # Ком-быт | # 65,417 |
| # 87 | # пер Теренинский,6а отопл. потери | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 0,158 |
| # 88 | # пер. Теренинский,6 потери гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 0,213 |
| # 89 | # пер.Теренинский 8,общ.гвс. | # Калуга-Заказ. Г | # Население | # 19,473 |
| # 90 | # пер.Теренинский 8,общ.от. | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 48,968 |
| # 91 | # пер.Теренинский,6 офис гвс | # ЗАО Камин Г | # Ком-быт | # 2,407 |
| # 92 | # пер.Теренинский,6 офис от | # ЗАО Камин Т | # Ком-быт | # 8,802 |
| # 93 | # пер.Теренинский,6а жил.дом от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 28,643 |
| # 94 | # пер.Теренинский,6а жил.дом гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 0,319 |
| # 95 | # пер.Теренинский,8 парикмахерская | # Моисеенко Т.260 | # Ком-быт | # 0,325 |
| # 96 | # пл.Победы,1(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 90,085 |
| # 97 | # пл.Победы,2(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 88,577 |
| # 98 | # пл.Победы,3(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 66,928 |
| # 99 | # пл.Победы,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 66,579 |
| # 100 | # пл.Победы,5(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 67,169 |
| # 101 | # пл.Победы,7(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 92,320 |
| # 102 | # пл.Победы,д.1 "Чайка" фирм.магазин | # Интер-Альянс 377 | # Ком-быт | # 0,430 |
| # 103 | # пл.Победы,д.1 маг."Два двадцать джинс" | # Комарова С.И.162 | # Ком-быт | # 1,274 |
| # 104 | # пл.Победы,д.1 магазин "Мода" | # Ваничкина Л.И370 | # Ком-быт | # 0,854 |
| # 105 | # пл.Победы,д.1 магазин промтоваров | # Трофимов В.Е.285 | # Ком-быт | # 0,860 |
| # 106 | # пл.Победы,д.1 магазин пром.товаров | # Трошин И.В. 344 | # Ком-быт | # 1,069 |
| # 107 | # пл.Победы,д.1 магазин промт. | # Никанович 381 | # Ком-быт | # 0,529 |
| # 108 | # пл.Победы,д.1 нежилое помещение | # Михайличенко 442 | # Ком-быт | # 0,692 |
| # 109 | # пл.Победы,д.1 продовольств. магазин | # Ковальчук А.А490 | # Ком-быт | # 0,776 |
| # 110 | # пл.Победы,д.1,кв.1 магизин непр.тов. | # Игнатян В.С.614 | # Ком-быт | # 0,896 |
| # 111 | # пл.Победы,д.1,кв.24 магазин | # Бородинова С.335 | # Ком-быт | # 0,854 |
| # 112 | # пл.Победы,д.1 ,магазин "Валентина" | # Ашуров Р.А. .269 | # Ком-быт | # 0,602 |
| # 113 | # пл.Победы,д.1,пом.N5 маг.промт. | # Байстрюк Н.В.324 | # Ком-быт | # 0,702 |
| # 114 | # пл.Победы,д.2 маг.прод.товаров | # Степанова А.206 | # Ком-быт | # 0,405 |
| # 115 | # пл.Победы,д.2 магазин | # Амуров А.А.470 | # Ком-быт | # 0,592 |
| # 116 | # пл.Победы,д.2 магазин пром.тов. | # Тренина Т. В.118 | # Ком-быт | # 0,396 |
| # 117 | # пл.Победы,д.2 парикмах.салон | # Романова В.Г.362 | # Ком-быт | # 0,803 |
| # 118 | # пл.Победы,д.2 Салон красоты | # Носов Ю.А. 357 | # Ком-быт | # 1,896 |
| # 119 | # пл.Победы,д.2,пом.86,офис | # Денисова Н.П.361 | # Ком-быт | # 0,560 |
| # 120 | # пл.Победы,д.2/кв.23,24/магазин | # Амуров А.А.470 | # Ком-быт | # 1,305 |
| # 121 | # пл.Победы,д.5 магазин | # Дьяченко А.Д. | # Ком-быт | # 0,713 |
| # 122 | # пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" | # Маркарян Л.248 | # Ком-быт | # 0,755 |
| # 123 | # пл.Победы,д.7 магазин | # Сафронова М.В399 | # Ком-быт | # 0,461 |
| # 124 | # пл.Победы,д.7 магазин непрод.тов. | # Катюшенко С.355 | # Ком-быт | # 0,870 |
| # 125 | # пл.Победы,д.7 магазин промтовары | # Трофимов В.Е.287 | # Ком-быт | # 0,970 |
| # 126 | # пл.Победы,д.7 салон красоты "Юг" | # Гулюкина Ю. 196 | # Ком-быт | # 0,609 |
| # 127 | # пл.Победы,д.7,кв.1 нежилое помещ. | # Золотухина Р.207 | # Ком-быт | # 1,148 |
| # 128 | # пл.Победы,д.7,нежилое помещение | # ВойдеЛ.С. 299 | # Ком-быт | # 0,605 |
| # 129 | # ПС Кир.67 СпецРемСтрой | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 11,776 |
| # 130 | # ПС Кир.67а Квартирант плюс | # Квартирант пл.Г | # Население | # 0,429 |
| # 131 | # ПС Кирова,67 ГУП | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 144,098 |
| # 132 | # Сув.160 оф.N3 ООО СК"Гранит" | # Ташир-Инвест Г | # Ком-быт | # 1,589 |
| # 133 | # Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" | # Ташир-Инвест Т | # Ком-быт | # 4,421 |
| # 134 | # Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" | # Ташир-Инвест Г | # Ком-быт | # 0,989 |
| # 135 | # Сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян В.В." | # Ташир-Инвест Г | # Ком-быт | # 0,511 |
| # 136 | # сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян"В.В. | # Ташир-Инвест Т | # Ком-быт | # 2,281 |
| # 137 | # Сув.160оф.N3 ООО СК"Гранит" от | # Ташир-Инвест Т | # Ком-быт | # 7,097 |
| # 138 | # Суворова 147к.1,ж.д. | # Квартирант пл.Г | # Население | # 4,792 |
| # 139 | # Суворова 151ж.д.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 15,016 |
| # 140 | # Суворова 158,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 21,726 |
| # 141 | # Суворова 158,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 120,638 |
| # 142 | # Суворова 160,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 58,147 |
| # 143 | # Суворова 160,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 154,229 |
| # 144 | # Суворова,142(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 90,894 |
| # 145 | # Суворова,142,магазин"Чайный" | # Лисина Е.П. 157 | # Ком-быт | # 1,011 |
| # 146 | # Суворова,144 | # Камин-ПЛЮС 397 | # Ком-быт | # 3,729 |
| # 147 | # Суворова,144 маг."Женская одежда" | # Соколова В.М.479 | # Ком-быт | # 0,923 |
| # 148 | # Суворова,144(ж.дом) ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 44,642 |
| # 149 | # Суворова,147, офис | # д/у Монолит Г | # Ком-быт | # 0,378 |
| # 150 | # Суворова,147,ж.д. | # д/у Монолит Г | # Население | # 37,381 |
| # 151 | # Суворова,147,жилой дом ТСЖ | # д/у Монолит Г | # Население | # 13,738 |
| # 152 | # Суворова,147,корп.1 офис МТС | # ОАО МТС 539 | # Ком-быт | # 0,926 |
| # 153 | # Суворова,154(ж.дом)к1 ЖРЭУ-2 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 108,752 |
| # 154 | # Суворова,154,к.1,кв,50 | # Куценко Е.В.304 | # Ком-быт | # 0,858 |
| # 155 | # Суворова,154,к.1,кв.35 | # Куценко Е.В. 637 | # Ком-быт | # 0,872 |
| # 156 | # Суворова,154,к.1,кв.51 | # Куценко Е.В.241 | # Ком-быт | # 0,962 |
| # 157 | # Суворова,154/1 кафе "Дача" | # Давыдов Ф.А. Т | # Ком-быт | # 2,334 |
| # 158 | # Суворова,156"А" Общежитие от | # Агр. колледж Т | # Ком-быт | # 18,561 |
| # 159 | # Суворова,156"А"Общежитие гвс | # Агр. колледж Г | # Ком-быт | # 42,170 |
| # 160 | # Суворова,156"Б" Общежитие от | # Агр. колледж Т | # Население | # 47,080 |
| # 161 | # Суворова,156"Б"Общежитие гвс | # Агр. колледж Т | # Население | # 42,170 |
| # 162 | # Суворова,158 Аксенова-1 от | # Аксенова М.В.265 | # Ком-быт | # 1,541 |
| # 163 | # Суворова,158 Аксенова-1 гвс | # Аксенова М.В.265 | # Ком-быт | # 0,093 |
| # 164 | # Суворова,158 Аксенова-2 | # Аксенова М.В.265 | # Ком-быт | # 0,161 |
| # 165 | # Суворова,158 Аксенова-2 от | # Аксенова М.В.265 | # Ком-быт | # 1,038 |
| # 166 | # Суворова,158 магазин "Латория" | # Филатов И.А.460 | # Ком-быт | # 1,892 |
| # 167 | # Суворова,174(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 46,754 |
| # 168 | # Суворова,182 магазин "Магнит" | # ЗАО ТАНДЕР" 338 | # Ком-быт | # 22,996 |
| # 169 | # Суворова,186-ателье проката | # Быт-Сервис Т | # Ком-быт | # 23,675 |
| # 170 | # Суворова,д.142 помещение N7 | # Красненко Д. 566 | # Ком-быт | # 0,833 |
| # 171 | # Суворова,д.142 промтоварный магазин | # СафиА.Г. 243 | # Ком-быт | # 0,891 |
| # 172 | # Суворова,д.142,кв.4 промтов.магазин | # КокинаТ.А. 176 | # Ком-быт | # 1,693 |
| # 173 | # Суворова,д.142,кв.44 торг.-офисное помещ | # Терноуцкая О.554 | # Ком-быт | # 1,405 |
| # 174 | # Суворова,д.142,кв61 промт.маг. | # Сидоренко 557 | # Ком-быт | # 0,650 |
| # 175 | # Суворова,д.154 торгово-офисное помещение | # Тарасова С.И. Т | # Ком-быт | # 0,906 |
| # 176 | # Суворова,д.154,к.1 маг."Метиз" | # Макеев О.П. 171 | # Ком-быт | # 0,519 |
| # 177 | # Суворова,д.154,к.1 магазин "Грация" | # Алексанина Л.612 | # Ком-быт | # 0,440 |
| # 178 | # Суворова,д.154,к.1 парикм."Вероника +" | # Апросина В.П.514 | # Ком-быт | # 0,726 |
| # 179 | # Суворова,д.154,корп.1 маг."Грация" | # Лысенко Т.Н.632 | # Ком-быт | # 0,440 |
| # 180 | # Суворова,д.154,корп.1 офис | # Козлова Г.И. Т | # Ком-быт | # 1,204 |
| # 181 | # Суворова,д.154,корп.1 офис | # Сорокин А.О. Т | # Ком-быт | # 0,906 |
| # 182 | # Суворова,д.154,корп.1 помещение | # Давыдова Л.Н.581 | # Ком-быт | # 2,947 |
| # 183 | # Суворова,д.158 маг. промтоваров | # Заец А.В. 631 | # Ком-быт | # 0,198 |
| # 184 | # Суворова,д.158 маг.промтоваров | # Заец А.В. 631 | # Ком-быт | # 0,891 |
| # 185 | # Суворова,д.158 магазин непрод.товаров | # Смагин Н.В. 314 | # Ком-быт | # 0,886 |
| # 186 | # Суворова,д.158 магазин непрод.товаров | # Смагин Н.В. 314 | # Ком-быт | # 0,180 |
| # 187 | # Суворова,д.158 магазин сантехники | # Соцкова Т.В.487 | # Ком-быт | # 1,551 |
| # 188 | # Суворова,д.158 магазин сантехники | # Соцкова Т.В.487 | # Ком-быт | # 0,164 |
| # 189 | # Суворова,д.158,кв.23, промтоварный маг. | # Колбовская И.75 | # Ком-быт | # 0,812 |
| # 190 | # Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" | # Кусакина Т.В.76 | # Ком-быт | # 0,687 |
| # 191 | # Суворова,д.160 торг.-офисное помещение | # Афонькин Н.Т.701 | # Ком-быт | # 0,147 |
| # 192 | # Суворова,д.160 торг.-офисное помещение | # Афонькин Н.Т.701 | # Ком-быт | # 1,384 |
| # 193 | # Суворова,д.160,ж.д. отопл. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 51,277 |
| # 194 | # Суворова,д142,кв.24 магазин "Хочу" | # Вожлакова А.В523 | # Ком-быт | # 0,875 |
| # 195 | # Ф.Энгельса,20(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 91,039 |
| # 196 | # Ф.Энгельса,д.20,кв.62 | # Чугунов О.В.405 | # Ком-быт | # 0,858 |
| # 197 | # Ф.Энгельса.д.20,кв.63 промт.магазин | # Путинцев 483 | # Ком-быт | # 0,619 |

# Таблица 1.35 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Кирпичная МПС 9, проходная | # Жулега В.П597 | # Ком-быт | # 1,364 |
| # 2 | # Кирпичная МПС,9 Строение 2 | # Жулега В.П597 | # Ком-быт | # 4,148 |
| # 3 | # Кирпичная,15-Пищевая лаборатория | # ООО"ИЛКППЭ" 353 | # Ком-быт | # 19,295 |
| # 4 | # Кирпичная,3/МПС/-сбербанк | # Сбербанк 303Т | # Ком-быт | # 15,773 |
| # 5 | # Кирпичная,МПС 9-гараж | # Жулега В.П597 | # Ком-быт | # 2,862 |
| # 6 | # Кирпичная,МПС,9-стр1 | # Жулега В.П597 | # Ком-быт | # 2,679 |
| # 7 | # Кирпичный з-д МПС-7-гараж | # Полещук Ф.Н.557 | # Ком-быт | # 29,927 |
| # 8 | # Кирпичный з-д,МПС,7-проходная | # Полещук Ф.Н.557 | # Ком-быт | # 0,100 |
| # 9 | # Кирпичый завод МПС,д.3а-склад | # ИП Киселева Н.И. | # Ком-быт | # 24,967 |

# Таблица 1.36 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кожедуба, 11 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ВСК"Центр" | # ООО""ВСК-центр" | # Ком-быт | # 13,901 |
| # 2 | # Кожедуба,2 -продукты | # Старостин А.А. | # Ком-быт | # 3,506 |
| # 3 | # Курсантов- Столовая | # Авиац. центр | # Ком-быт | # 42,365 |
| # 4 | # Курсантов-ср.школа/Общ.на 408/ мес | # Авиац. центр | # Ком-быт | # 126,307 |
| # 5 | # Курсантов-учеб.кор.N2-параш.клуб | # Парашютн.клуб | # Ком-быт | # 49,611 |
| # 6 | # Курсантов ч.дом Мухортов | # Мухортов В. 632 | # Население | # 3,284 |
| # 7 | # Курсантов, 1-ж.д. 1991г.5эт.гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 14,063 |
| # 8 | # Курсантов, 1-ж.д.1991г.5эт.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 105,355 |
| # 9 | # Курсантов,4-ж/д 1970г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 9,108 |
| # 10 | # Курсантов,5-ж/д 1959г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 46,951 |
| # 11 | # Курсантов,6-ж/д 1987г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 101,013 |
| # 12 | # Курсантов,7-ж.д,1986г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 59,790 |
| # 13 | # ПС Кожедуба,11 "Наш тайф. | # Наш Тайфун Г | # Население | # 14,063 |

# Таблица 1.37 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Клюпанова, 15 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # д.Колюпаново врачебная амбулатория | # Горб.Кр.Кр.431 Т | # Ком-быт | # 19,864 |
| # 2 | # д.Колюпаново доп. площади | # Отд.18д/c62 17Т | # Ком-быт | # 4,798 |
| # 3 | # д.Колюпаново МДОУ N62"Журавленок" | # Отд.18д/c62 17Т | # Ком-быт | # 15,091 |
| # 4 | # Колюпаново,8 ОПС | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 1,567 |
| # 5 | # Колюпаново,ж.д.33 | # Колюпан.33 НУ | # Население | # 2,456 |
| # 6 | # Колюпановский СКДЦ | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 42,703 |
| # 7 | # Колюпановский СКДЦ потери | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 0,378 |
| # 8 | # МОУСШ N38 д.Колюпаново | # Отд.18шкN38 103Т | # Ком-быт | # 103,123 |
| # 9 | # п.Колюпаново,1,ж.д.1963 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 11,770 |
| # 10 | # п.Колюпаново,10,ж.д.1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,515 |
| # 11 | # п.Колюпаново,11 ,ж.д.1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,649 |
| # 12 | # п.Колюпаново,12,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,297 |
| # 13 | # п.Колюпаново,13,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,090 |
| # 14 | # п.Колюпаново,14,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,254 |
| # 15 | # п.Колюпаново,15,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,392 |
| # 16 | # п.Колюпаново,16,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,337 |
| # 17 | # п.Колюпаново,17,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,304 |
| # 18 | # п.Колюпаново,18,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,279 |
| # 19 | # п.Колюпаново,1а,общ.1978 | # Правобережье Т | # Население | # 15,305 |
| # 20 | # п.Колюпаново,2,ж.д. 1964 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 13,088 |
| # 21 | # п.Колюпаново,25,ж.д.1990 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,552 |
| # 22 | # п.Колюпаново,26,ж.д. | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,214 |
| # 23 | # п.Колюпаново,27,ж.д.1991 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,369 |
| # 24 | # п.Колюпаново,28,ж.д.1991 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,235 |
| # 25 | # п.Колюпаново,29,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 21,151 |
| # 26 | # п.Колюпаново,3,ж.д.1970 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 27,193 |
| # 27 | # п.Колюпаново,30,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,540 |
| # 28 | # п.Колюпаново,4,ж.д.1972 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,650 |
| # 29 | # п.Колюпаново,5,ж.д.1976 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,814 |
| # 30 | # п.Колюпаново,6,ж.д.1973 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 27,354 |
| # 31 | # п.Колюпаново,7,ж.д.1976 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,712 |
| # 32 | # п.Колюпаново,8,ж.д.1978 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,617 |
| # 33 | # п.Колюпаново,9,ж.д. 1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 20,427 |
| # 34 | # Переход | # Отд.18шкN38 103Т | # Ком-быт | # 6,004 |
| # 35 | # Приют при ср.школе N38 | # Отд.18шкN38 103Т | # Ком-быт | # 17,485 |
| # 36 | # Торговый центр | # Агр. колледж 99Т | # Ком-быт | # 33,909 |

# Таблица 1.38 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кропоткина, 4 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баженова,2/4 концертный зал | # Музучилище 66 Т | # Ком-быт | # 20,770 |
| # 2 | # Карпова,2 Гаражи | # РЭУ 264 Т | # Ком-быт | # 10,819 |
| # 3 | # Карпова,2 Облвоенком. | # РЭУ 264 Т | # Ком-быт | # 18,683 |
| # 4 | # Карпова,2 Облвоенкомат | # РЭУ 264 Т | # Ком-быт | # 13,051 |
| # 5 | # Карпова,4 админ.здание | # ГУУФПС 144 Т | # Ком-быт | # 41,324 |
| # 6 | # Карпова,4 потери | # ГУУФПС 144 Т | # Ком-быт | # 0,057 |
| # 7 | # Карпова,4,складск.пом. | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 3,988 |
| # 8 | # Карпова.4 Склады | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 5,495 |
| # 9 | # Крапоткина,4 административное здание | # Юкон-плюс 125Т | # Ком-быт | # 27,379 |
| # 10 | # Марата,10 Дом печати | # Газета"Весть"13Т | # Ком-быт | # 41,823 |
| # 11 | # Марата,10, потери | # Газета"Весть"13Т | # Ком-быт | # 0,184 |
| # 12 | # Марата,4 Храм в честь Покрова Св.Богород | # Ц.Св.Богор227 Т | # Ком-быт | # 17,102 |
| # 13 | # Марата,8 В/ч 41650 | # В/Ч 41650 433 Т | # Ком-быт | # 11,072 |
| # 14 | # пл. Старый торг 7; глав. почтамт потери | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 1,196 |
| # 15 | # пл.Ст.Торг,5 офис | # Упр.архитек.608Т | # Ком-быт | # 7,797 |
| # 16 | # пл.Старый Торг 5 стр.3 гараж | # Приокск.упр 342Т | # Ком-быт | # 3,270 |
| # 17 | # пл.Старый Торг,5 офис | # Калуж.край 33 | # Ком-быт | # 1,922 |
| # 18 | # Пл.Старый Торг,5 офис | # УФАС 339 | # Ком-быт | # 2,320 |
| # 19 | # пл.Старый Торг,5 офис 8 | # Упр.рег.служ.512 | # Ком-быт | # 2,354 |
| # 20 | # пл.Старый Торг,5 стр.6 гараж | # Приокск.упр 342Т | # Ком-быт | # 7,531 |
| # 21 | # пл.Старый Торг,5 УФАС | # УФАС 339 | # Ком-быт | # 9,584 |
| # 22 | # пл.Старый Торг,5 филиал 8389/051 | # Кал.отд.8608 74Т | # Ком-быт | # 6,214 |
| # 23 | # пл.Старый Торг,5 Фонд имущества Калуж.о | # Фонд имущест456Т | # Ком-быт | # 3,014 |
| # 24 | # пл.Старый Торг,6 Упр.по делам архивов | # Упр.архивов 469Т | # Ком-быт | # 11,076 |
| # 25 | # пл.Старый Торг,7 Почтамт | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 43,156 |
| # 26 | # пл.Старый Торг,7 пристройка | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 29,136 |
| # 27 | # пл.Старый Торг,7,фельдъегерская служба | # Фельд.служба509Т | # Ком-быт | # 5,306 |
| # 28 | # пл.Старый Торг.5 Облиздат | # ГУП"Облиздат"45Т | # Ком-быт | # 79,676 |
| # 29 | # пл.Старый Торг.5 пом.4 | # КООРСВА 558 | # Ком-быт | # 7,061 |

# Таблица 1.39 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кубяка, 3 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Азаровский д/дом-коттедж N 4 | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Население | # 22,369 |
| # 2 | # Азаровский д/дом-коттедж N 6 | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Население | # 31,103 |
| # 3 | # Азаровский д/дом-коттедж №7 | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Население | # 29,751 |
| # 4 | # Азаровский д/дом-коттедж N 4 | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Население | # 30,259 |
| # 5 | # Азаровский д/дом кот7 | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Население | # 25,652 |
| # 6 | # Азаровский д/дом коттедж N 6 | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Население | # 6,184 |
| # 7 | # Азаровский дет.дом кот.5 | # ГКОУ"Азар.д/д" Г | # Население | # 5,937 |
| # 8 | # Азаровский дет.дом кот.5 | # ГКОУ"Азар.д/д"Т | # Население | # 19,598 |
| # 9 | # Кубяка повысит.станция | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 1,895 |
| # 10 | # Кубяка,1-потери отопление | # ФГКУ МЧС | # Ком-быт | # 2,012 |
| # 11 | # Кубяка,1 учебный корпус | # ГАОУСПО"ККСД"Т | # Ком-быт | # 48,970 |
| # 12 | # Кубяка,1 кор.1 | # ФГКУ МЧС | # Ком-быт | # 29,075 |
| # 13 | # Кубяка,1 кор.1 | # ФГКУ МЧС Г | # Ком-быт | # 4,564 |
| # 14 | # Кубяка,1 кор.1-башня | # ФГКУ МЧС | # Ком-быт | # 6,926 |
| # 15 | # Кубяка,1 Общ.бытовой корпус | # ГАОУСПО"ККСД"Т | # Ком-быт | # 40,436 |
| # 16 | # Кубяка,1 общежите потери гвс | # ГАОУСПО"ККСД"Г | # Население | # 1,008 |
| # 17 | # Кубяка,1 общежитие | # ГАОУСПО"ККСД"Г | # Население | # 94,492 |
| # 18 | # Кубяка,1 общежитие | # ГАОУСПО"ККСД"Т | # Население | # 80,061 |
| # 19 | # Кубяка,1 переход | # ГАОУСПО"ККСД"Т | # Ком-быт | # 1,379 |
| # 20 | # Кубяка,1 столовая | # ГАОУСПО"ККСД"Г | # Ком-быт | # 4,248 |
| # 21 | # Кубяка,1 столовая гвс потери | # ГАОУСПО"ККСД"Г | # Ком-быт | # 0,059 |
| # 22 | # Кубяка,1 учебный корпус потери общ. | # ГАОУСПО"ККСД"Т | # Ком-быт | # 1,496 |
| # 23 | # Кубяка,1/1-жил.д. | # ФГКУ"1 отряд Г | # Население | # 5,145 |
| # 24 | # Кубяка,1/1-жил.дом | # ФГКУ"1 отряд Т | # Население | # 28,805 |
| # 25 | # Кубяка,1/1-склад | # ФГКУ МЧС | # Ком-быт | # 13,570 |
| # 26 | # Кубяка,10 | # Почта России Т | # Ком-быт | # 2,345 |
| # 27 | # Кубяка,10ж/дом-96кв ЖЭУ-16 | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 113,657 |
| # 28 | # Кубяка,10 магазин | # Родионова Г.К224 | # Ком-быт | # 2,163 |
| # 29 | # Кубяка,11 ж/дом-70 кв ЖЭУ-16 | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 85,314 |
| # 30 | # Кубяка,12 ДПК"Фортуна" | # МБОУДО"Содруж."Т | # Ком-быт | # 2,134 |
| # 31 | # Кубяка,12 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 119,628 |
| # 32 | # Кубяка,13 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 85,232 |
| # 33 | # Кубяка,14 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 86,732 |
| # 34 | # Кубяка,15 Д/сад"Золотой петушок" | # МБДОУ-110 Т | # Ком-быт | # 196,246 |
| # 35 | # Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" | # МБДОУ-110 Г | # Ком-быт | # 24,737 |
| # 36 | # Кубяка,16-офис | # ООО"УК Моск.окр. | # Ком-быт | # 1,968 |
| # 37 | # Кубяка,16 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 81,800 |
| # 38 | # Кубяка,16 оф.2-контора ЖРЭУ-16 | # ООО"ЖРЭУ-16"кон. | # Ком-быт | # 1,124 |
| # 39 | # Кубяка,17-5 эт.жилой дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 12,981 |
| # 40 | # Кубяка,17-5эт.жил.дом от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 90,199 |
| # 41 | # Кубяка,18ж/дом- | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 83,953 |
| # 42 | # Кубяка,2-23 | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 1,900 |
| # 43 | # Кубяка,2 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 137,641 |
| # 44 | # Кубяка,20-3-й коттедж | # Расправь кр. Т | # Население | # 26,944 |
| # 45 | # Кубяка,20-3-й коттедж | # Расправь кв.Г | # Население | # 5,960 |
| # 46 | # Кубяка,4 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 78,942 |
| # 47 | # Кубяка,4 парикмахерская | # ООО Дилия" | # Ком-быт | # 2,447 |
| # 48 | # Кубяка,5 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 86,801 |
| # 49 | # Кубяка,6-магазин | # Гиашвили М.В. | # Ком-быт | # 1,849 |
| # 50 | # Кубяка,6 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 80,461 |
| # 51 | # Кубяка,7 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 85,866 |
| # 52 | # Кубяка,7 сбербанк | # Кал.отд.8608 Т | # Население | # 13,523 |
| # 53 | # Кубяка,8-аптека | # СухачевА.Д. Т | # Ком-быт | # 1,073 |
| # 54 | # Кубяка,8-магазин | # Худокормова Н. Т | # Ком-быт | # 2,776 |
| # 55 | # Кубяка,8-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 1,255 |
| # 56 | # Кубяка,8 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 113,485 |
| # 57 | # Кубяка,8 парикмахерская | # Жукова Г.С. 344 | # Ком-быт | # 0,871 |
| # 58 | # Кубяка,9 Медпункт | # ГБУЗ"Город.пол.Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 59 | # Кубяка,9 ж/дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 83,239 |
| # 60 | # Кубяка,9 к.2 жил.дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 91,044 |
| # 61 | # Кубяка,9 кор.3,1 ввод-жил.дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 47,782 |
| # 62 | # Кубяка,9 кор.3,2 ввод-жил.дом | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 47,782 |
| # 63 | # Кубяка,9к.1 ж/д | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 98,341 |
| # 64 | # Кубяка,9к.4-жил.дом | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 94,665 |
| # 65 | # Малоярославецкая,1-9 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 39,259 |
| # 66 | # Малоярославецкая,1-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16Т | # Население | # 199,963 |
| # 67 | # Малоярославецкая,2-9 эт.ж/дгвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 31,977 |
| # 68 | # Малоярославецкая,2-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 196,686 |
| # 69 | # Малоярославецкая,2-маг."Цветы" | # Вартанов А.К.448 | # Ком-быт | # 0,848 |
| # 70 | # Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор." | # ООО"Агро-40" Г | # Население | # 0,095 |
| # 71 | # Малоярославецкая,2 "Сад и огород" | # ООО"Агро-40" Т | # Население | # 0,588 |
| # 72 | # Малоярославецкая,3-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 27,545 |
| # 73 | # Малоярославецкая,3-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 193,427 |
| # 74 | # Малоярославецкая,4-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 33,877 |
| # 75 | # Малоярославецкая,4-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 196,104 |
| # 76 | # Малоярославецкая,5-9 эт.ж/дом гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 22,796 |
| # 77 | # Малоярославецкая,5-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 195,775 |
| # 78 | # Малоярославецкая,6-9 эт.ж/д гвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 22,479 |
| # 79 | # Малоярославецкая,6-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 195,513 |
| # 80 | # Малоярославецкая,6 аптека | # Колосов В. В. Т | # Ком-быт | # 0,576 |
| # 81 | # Малоярославецкая,6 аптека | # Колосов В. В. Г | # Ком-быт | # 0,371 |
| # 82 | # Малоярославецкая,8-9эт.жил.домгвс | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 39,575 |
| # 83 | # Малоярославецкая,8-9эт.ж.д. от | # ЖРЭУ-16 Т | # Население | # 194,141 |
| # 84 | # ПС Кубяка,3а-ЖРЭУ 16 | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 423,743 |

# Таблица 1.40 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кутузова, 4 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 1-й пер.Красноармейский,10 ж/д ЖЭУ-5 | # Непосред.упр.549 | # Население | # 2,049 |
| # 3 | # 1-й пер.Красноармейский,8 ж/д | # Непосред упр.582 | # Население | # 2,004 |
| # 4 | # 2-й Красноармейский пер.12/37 ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 47,760 |
| # 5 | # 2-й пер.Красноармейский,12/37 5эт гвс | # ООО ГУП | # Население | # 3,713 |
| # 6 | # 2 Красноармейский пер,12 помещение | # УФСИН 98 Т | # Ком-быт | # 1,715 |
| # 7 | # Вилонова,10 общежитие N2 | # КФМИИТ251Г | # Население | # 77,927 |
| # 8 | # Вилонова,10 Общежитие N2 | # КФМИИТ251Т | # Население | # 78,752 |
| # 9 | # Вилонова,11 восточный корпус | # КФМИИТ251Г | # Ком-быт | # 6,316 |
| # 10 | # Вилонова,11 восточный корпус | # КФМИИТ251Т | # Ком-быт | # 77,053 |
| # 11 | # Вилонова,11 ж/д техникум | # КФМИИТ251Т | # Население | # 0,190 |
| # 12 | # Вилонова,11 западный корпус | # КФМИИТ251Г | # Ком-быт | # 14,410 |
| # 13 | # Вилонова,11 западный корпус | # КФМИИТ251Т | # Ком-быт | # 70,623 |
| # 14 | # Вилонова,11 новый корпус | # КФМИИТ251Г | # Ком-быт | # 8,211 |
| # 15 | # Вилонова,11 новый корпус | # КФМИИТ251Т | # Ком-быт | # 104,902 |
| # 16 | # Вилонова,11 потери | # КФМИИТ251Г | # Население | # 0,185 |
| # 17 | # Вилонова,11 центральный корпус | # КФМИИТ251Г | # Ком-быт | # 15,537 |
| # 18 | # Вилонова,11 центральный корпус | # КФМИИТ251Т | # Ком-быт | # 73,740 |
| # 19 | # Вилонова,12 общежитие N1 | # КФМИИТ251Г | # Население | # 56,782 |
| # 20 | # Вилонова,12 общежитие N1 | # КФМИИТ251Т | # Население | # 50,758 |
| # 21 | # Вилонова,5 административное здание | # ООО Центр АПК52Т | # Ком-быт | # 26,222 |
| # 22 | # Вилонова,5 административное здание | # Минист.с/х 400Т | # Ком-быт | # 33,565 |
| # 23 | # Вилонова,5 кафе "Эль-Гуна" | # ИПХалилов211Г | # Ком-быт | # 0,581 |
| # 24 | # Вилонова,5 оздоровительный центр | # УЮ по ГРП 412 Г | # Ком-быт | # 0,863 |
| # 25 | # Вилонова,5 упр.федер сл. | # УЮ по ГРП 412 Т | # Ком-быт | # 45,103 |
| # 26 | # Вилонова,9(ж.дом)ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 7,067 |
| # 27 | # Воробьевская,3 административное здание | # МКУ "СХО" 442 Т | # Ком-быт | # 48,627 |
| # 28 | # Воробьевская,9 ж/дом ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 22,199 |
| # 29 | # Кутузова,10 2эт.ж.д. гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,238 |
| # 30 | # Кутузова,10 2эт.ж.д. от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 8,193 |
| # 31 | # Кутузова,11 ж.д. ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 31,673 |
| # 32 | # Кутузова,11 зоомагазин | # ИП Котов А.М. 55 | # Ком-быт | # 1,223 |
| # 33 | # Кутузова,11 магазин | # Москаленко Ю.458 | # Ком-быт | # 0,705 |
| # 34 | # Кутузова,11 помещение 4 | # Сорокина Л.434 Т | # Ком-быт | # 0,991 |
| # 35 | # Кутузова,12 банк | # ОАОМИнБ597Т | # Ком-быт | # 37,359 |
| # 36 | # Кутузова,14 кв,7 офис | # УЮпоГРП 176 Г | # Ком-быт | # 0,796 |
| # 37 | # Кутузова,14 кв.7 офис | # УЮпоГРП176Т | # Ком-быт | # 2,371 |
| # 38 | # Кутузова,14 офис | # Бурова И.П. 68 Т | # Ком-быт | # 2,184 |
| # 39 | # Кутузова,14,11-кв.ж.д от. | # ООО ГУП | # Население | # 17,956 |
| # 40 | # Кутузова,14,11-кв.ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 4,640 |
| # 41 | # Кутузова,15офис | # Гореликов В.704Т | # Ком-быт | # 28,234 |
| # 42 | # Кутузова,15 потери от | # Гореликов В.704Т | # Ком-быт | # 2,613 |
| # 43 | # Кутузова,18-20,шк.-инт.1 | # Школа-инт. 1 89 Г | # Ком-быт | # 32,676 |
| # 44 | # Кутузова,18 школа-интернат N1 | # Школа-инт. 1 89 Т | # Ком-быт | # 110,656 |
| # 45 | # Кутузова,2/1 административное здан.пом.2 | # МКУ"СХО"442Т | # Ком-быт | # 2,820 |
| # 46 | # Кутузова,2/1 административное здание | # МКУ"СХО"442Т | # Ком-быт | # 66,407 |
| # 47 | # Кутузова,2/1 админстративное здание | # МКУ"СХО"442Г | # Ком-быт | # 7,901 |
| # 48 | # Кутузова,21 учебный корпус | # Медколледж 323 Т | # Ком-быт | # 59,724 |
| # 49 | # Кутузова,21 учебный корпус | # Медколледж 323Г | # Ком-быт | # 8,287 |
| # 50 | # Кутузова,22 основное здание школы | # О.19Лицей6 104Г | # Ком-быт | # 5,421 |
| # 51 | # Кутузова,22 основное здание | # О.19 Лицей 9104Т | # Ком-быт | # 112,604 |
| # 52 | # Кутузова,22 пристройка | # О.19 Лицей 9104Т | # Ком-быт | # 45,761 |
| # 53 | # Кутузова,22 спортзал | # О.19 Лицей 9104Т | # Ком-быт | # 27,870 |
| # 54 | # Кутузова,22 флигель | # О.19 Лицей 9104Т | # Ком-быт | # 14,092 |
| # 55 | # Кутузова,23 архивохран | # Гос.архив 485 Т | # Ком-быт | # 10,223 |
| # 56 | # Кутузова,24 Уч.кор.музуч. | # Музучилище 66 Т | # Ком-быт | # 29,962 |
| # 57 | # Кутузова,24 Хозсарай | # Музучилище 66 Т | # Ком-быт | # 8,893 |
| # 58 | # Кутузова,24а жил.дом | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 11,514 |
| # 59 | # Кутузова,26 Спортзал | # Медколледж 249 Т | # Ком-быт | # 19,460 |
| # 60 | # Кутузова,26 Уч. корпус | # Медколледж 249 Т | # Ком-быт | # 25,561 |
| # 61 | # Кутузова,26 Уч.корп.Медколледжа | # Медколледж 249 Т | # Ком-быт | # 28,980 |
| # 62 | # Кутузова,2а гаражи | # Прокуратура 265Т | # Ком-быт | # 5,900 |
| # 63 | # Кутузова,2а Прокуратура | # Прокуратура 265Т | # Ком-быт | # 52,983 |
| # 64 | # Кутузова,3/5 жил.дом ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,398 |
| # 65 | # Кутузова,4 Дом правосу | # Упр.суд.деп.649Т | # Ком-быт | # 88,664 |
| # 66 | # Кутузова,4 районный суд | # Упр.суд.деп.649Г | # Ком-быт | # 8,701 |
| # 67 | # Кутузова,7 (ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 3,585 |
| # 68 | # Кутузова,9 | # Царева М. 354 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 69 | # Кутузова,9(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 12,482 |
| # 70 | # Ленина,123 жил.дом ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 11,931 |
| # 71 | # Ленина,123 Магазин | # Санаров С.В. 229 | # Ком-быт | # 1,274 |
| # 72 | # Ленина,123 магазин | # Будаев Д.В.234 | # Ком-быт | # 1,034 |
| # 73 | # Ленина,123 магазин "Торговые палаты" | # Сахарова 418 | # Ком-быт | # 3,136 |
| # 74 | # Ленина,125 ж/д ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 29,802 |
| # 75 | # Ленина,125 кв.5 офис | # ПК"ГЕО" 454 | # Ком-быт | # 2,130 |
| # 76 | # Ленина,125 магазин | # Рыбкина С.А.475 | # Ком-быт | # 2,818 |
| # 77 | # Ленина,125 офис | # Чистов Г.К. 644 | # Ком-быт | # 1,829 |
| # 78 | # Ленина,125 пом.5 | # Печорин Ю.Г. 395 | # Ком-быт | # 2,164 |
| # 79 | # Ленина,125а жил.дом ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 8,236 |
| # 80 | # Луначарского,36 | # КОЦТКиЭ 86 Т | # Ком-быт | # 4,199 |
| # 81 | # Луначарского,36 административное здание | # КОЦТКиЭ 86 Т | # Ком-быт | # 9,483 |
| # 82 | # Луначарского,36 гостиница | # КОЦТКиЭ 86 Т | # Ком-быт | # 18,167 |
| # 83 | # Луначарского,62 5 ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 16,395 |
| # 84 | # Луначарского,62 5 ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 35,361 |
| # 85 | # Луначарского,62 пр.ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 0,309 |
| # 86 | # Луначарского,62 пр.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 28,441 |
| # 87 | # Луначарского,62 торгово-офисное помещ. | # ИП Бурдин В. 410 | # Ком-быт | # 1,179 |
| # 88 | # Луначарского,62 торгово-офисное помещ. | # ИП Бурдин В. 410 | # Ком-быт | # 2,800 |
| # 89 | # Луначарского,64 потери до т/счет. | # Мин.дор.х-ва363Т | # Ком-быт | # 0,402 |
| # 90 | # Луначарского,64 административное здание | # Мин.дор.х-ва363Т | # Ком-быт | # 12,105 |
| # 91 | # Луначарского,64 гараж | # Дорзаказчик 358Т | # Ком-быт | # 9,844 |
| # 92 | # Луначарского,64 гараж Дорзаказчик | # Дорзаказчик 358Г | # Ком-быт | # 2,476 |
| # 93 | # Луначарского,64 гаражи | # Мин.дор.х-ва363Г | # Ком-быт | # 1,920 |
| # 94 | # Луначарского,64 гаражи | # Мин.дор.х-ва363Т | # Ком-быт | # 5,495 |
| # 95 | # Луначарского,64 Калугадорзаказчик офис | # Дорзаказчик 358Т | # Ком-быт | # 24,577 |
| # 96 | # Луначарского,64 потери до т/счетчика | # Дорзаказчик 358Т | # Ком-быт | # 0,800 |
| # 97 | # Монастырская, 1 магазин | # Скалозуб Е.И.71Т | # Ком-быт | # 2,418 |
| # 98 | # Монастырская, 1 (ж. дом) ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 54,961 |
| # 99 | # Монастырская,3 (ж.дом) ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 46,599 |
| # 100 | # Монастырская,3 офис | # Фармстар 391 | # Ком-быт | # 1,454 |
| # 101 | # Монастырская ,4(ж. дом) ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 5,362 |
| # 102 | # Монастырская,4б ж/д ЖРЭУ-5 1917г. | # ООО ГУП | # Население | # 4,979 |
| # 103 | # Набережная,3 ж/дом | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 13,703 |
| # 104 | # пер.Воробьевский,5а ж/дом | # Батумова 405 Г | # Население | # 0,457 |
| # 105 | # пер.Воробьевский,5а ж/дом | # Батумова 405 Т | # Население | # 3,794 |
| # 106 | # пер.Монастырский,1 | # Гос.архив 485 Т | # Ком-быт | # 70,294 |
| # 107 | # Первомайская,21 протезно-ортопедич. пр-е | # ПрОП 490 | # Ком-быт | # 39,665 |
| # 108 | # Первомайская,21 стр.1 КПРФ | # КПРФ 501Т | # Ком-быт | # 5,730 |
| # 109 | # Первомайская,4а,жил.дом ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 6,730 |
| # 110 | # пл. Ст. Торг,2 админ. протери гвс | # Хоз.упр.адм471Г | # Ком-быт | # 2,622 |
| # 111 | # пл.Ст. торг Админ потери от | # Адм.Губер.471 Т | # Ком-быт | # 2,759 |
| # 112 | # пл.Старий,2 нежил. пом потери | # Адм.Губер.471 Т | # Ком-быт | # 5,047 |
| # 113 | # пл.Старый Торг,2 автостоянка | # Адм.Губер.471 Т | # Ком-быт | # 21,594 |
| # 114 | # пл.Старый Торг,2 администрация | # Хоз.упр.адм471Г | # Ком-быт | # 23,541 |
| # 115 | # пл.Старый Торг,2 администрация области | # Адм.Губер.471 Т | # Ком-быт | # 502,478 |
| # 116 | # пл.Старый Торг,2 нежилое помещение 2 | # Адм.Губер.471 Т | # Ком-быт | # 59,809 |
| # 117 | # по\л.Ст. Торг,2 автостоянка потери | # Адм.Губер.471 Т | # Ком-быт | # 0,716 |
| # 118 | # Подвойского,27(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 83,461 |
| # 119 | # Подвойского,31(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 118,242 |
| # 120 | # Подвойского,33 БИНОМ | # ООО БИНОМ 350 | # Ком-быт | # 3,195 |
| # 121 | # Подвойского,33(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 83,405 |
| # 122 | # Подвойского,35 помещ. 2, архив | # ГБУЗ Гор.дет.бол | # Ком-быт | # 2,065 |
| # 123 | # Подвойского,35(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 83,235 |
| # 124 | # ПС Кутузова МУП Мос.окр. | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 4,530 |
| # 125 | # ПС Кутузова,6 | # ООО ГУП | # Население | # 22,046 |

# Таблица 1.41 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 26 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Алексеевская,20-пристр.к к. | # Калугатеплосе441 | # Ком-быт | # 12,536 |
| # 2 | # Билибина,48к.1-ж.д,1984г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 3,101 |
| # 3 | # Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 38,125 |
| # 4 | # Билибина,50-ж.дом,1969г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 131,352 |
| # 5 | # Билибина,50а д/с"Зол.р | # 16о.д/с64 239Т | # Ком-быт | # 37,425 |
| # 6 | # Билибина,52-ж.дом,1965г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 98,657 |
| # 7 | # Билибина,54-ж.д.1967г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 72,198 |
| # 8 | # Билибина,54 кв.3 парикмахерская | # ГовейлерА.В.382 | # Ком-быт | # 0,918 |
| # 9 | # К. Л ибкнехта, 11 -ж. дом, 1967г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 130,470 |
| # 10 | # К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 34,326 |
| # 11 | # К. Л ибкнехта, 15-ж. дом, 1967г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 93,918 |
| # 12 | # К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. | # Забота Плюс Т | # Население | # 26,762 |
| # 13 | # К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 71,263 |
| # 14 | # К.Либкнехта,9-детдом N3 | # Детдом №3 93 Т | # Ком-быт | # 50,269 |
| # 15 | # К.Либкнехта,9-потери до счетчика | # Детдом №3 93 Т | # Ком-быт | # 1,176 |
| # 16 | # К.Либкнехта,9-прачеч.дет.дом | # Детдом №3 93 Т | # Ком-быт | # 16,558 |
| # 17 | # К.Либкнехта,9-тренаж.зал | # Детдом №3 93 Т | # Ком-быт | # 16,558 |
| # 18 | # Ленина,22-аптека | # Афонин Е.А 122 | # Ком-быт | # 0,798 |
| # 19 | # Ленина,22-ж.дом,1967г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 125,600 |
| # 20 | # Ленина,22-маг."Сад и огород" | # ООО"Агро-40"5Т | # Ком-быт | # 0,181 |
| # 21 | # Ленина,22-нежил.помещ.кв.2 | # ПахнюкН.И 145 | # Ком-быт | # 1,104 |
| # 22 | # Ленина,22-промт.маг. | # Афанасьева Т.С | # Ком-быт | # 0,818 |
| # 23 | # Ленина,22-стомат.к-т | # Сорокин С. В.19Т | # Ком-быт | # 0,951 |
| # 24 | # Ленина,24-аптека | # Память о сыне499 | # Ком-быт | # 1,359 |
| # 25 | # Ленина,24-ж.д.1966г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 81,227 |
| # 26 | # Ленина,24-кафе | # Нефедова А.В.245 | # Ком-быт | # 0,805 |
| # 27 | # Ленина,24-нежил.пом. | # ЦукаленкоА.В. | # Ком-быт | # 0,778 |
| # 28 | # Ленина,24-офис,Бобров А.В. | # Бобров А.В.565 | # Ком-быт | # 0,858 |
| # 29 | # Ленина,24-прод.магазин | # Айрапетян М. 638 | # Ком-быт | # 1,398 |
| # 30 | # Ленина,24-торг.пом. | # Макаров А.Н.625Т | # Ком-быт | # 1,653 |
| # 31 | # Ленина,26-ж.д.1961г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 97,973 |
| # 32 | # Ленина,26-магазин Костюхин В.Н. | # Костюхин В.Н.534 | # Ком-быт | # 1,075 |
| # 33 | # Ленина,28-ж.дом,1962г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 97,868 |
| # 34 | # Ленина,30-ж.д.1963г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 71,685 |
| # 35 | # Ленина,30-ООО"Автосфера" | # ООО"Автосфера"45 | # Ком-быт | # 3,177 |
| # 36 | # Ленина,32-ж.д.1961г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 87,381 |
| # 37 | # Ленина,38-ж.дом 1967г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 95,206 |
| # 38 | # Ленина,38-маг."Аленушка" | # Комогоров К.В427 | # Ком-быт | # 0,741 |
| # 39 | # Ленина,38-пром.маг./кв.23/ | # Гуреев А.Г.418 | # Ком-быт | # 0,919 |
| # 40 | # Московская,131-ж.д 1968г. | # НПП Рокада Т | # Население | # 122,766 |
| # 41 | # Московская, 131-ОАО "ЦентрТелеком" | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 2,567 |
| # 42 | # Московская, 131 -парикмахер. | # ООО"У пушек" 110 | # Ком-быт | # 2,567 |
| # 43 | # Московская, 131 -почта | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 3,612 |
| # 44 | # Московская, 193 к. 1 -общ. 1960г.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 37,557 |
| # 45 | # Московская,193 к.2-общ.1970г.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 31,500 |
| # 46 | # ПС Алексеевская,20 | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 16,885 |

# Таблица 1.42 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 60 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Ленина,60-гараж от. | # Облас.фил.327Т | # Ком-быт | # 8,424 |
| # 2 | # Ленина,60-зд.филармонии от. | # Облас.фил.327Т | # Ком-быт | # 114,355 |

# Таблица 1.43 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Луначарского, 6 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Воскресенская,3(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,608 |
| # 2 | # Воскресенская,4/25 ж/д ЖРЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 8,059 |
| # 3 | # Воскресенская ,4/25 магазин Грехова | # Грехова В. В. 299 | # Ком-быт | # 0,848 |
| # 4 | # Воскресенская,5(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,029 |
| # 5 | # Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 | # Белый Город Т | # Население | # 10,301 |
| # 6 | # Воскресенская,9 северный флигель | # Кол.кул.61 Т | # Ком-быт | # 7,374 |
| # 7 | # Воскресенская,9 учебный корпус | # Кол.кул.61 Т | # Ком-быт | # 27,783 |
| # 8 | # Воскресенская,9 флигель южный | # Кол.кул.61 Т | # Ком-быт | # 4,666 |
| # 9 | # Воскресенская.7а Реставратор-1 | # ООО"Рест-1"590Т | # Ком-быт | # 3,465 |
| # 10 | # Ленина,83/ Уч.корпус | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 95,228 |
| # 11 | # Ленина,83/2 гараж | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 4,552 |
| # 12 | # Ленина,83/Уч.корпус потери до т/сч | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 0,234 |
| # 13 | # Ленина,85 офис "Приокские зори" | # ОООФЭСТ294Т | # Ком-быт | # 5,504 |
| # 14 | # Ленина,85 офис Кисин | # ИП Кисин С.А.505 | # Ком-быт | # 4,635 |
| # 15 | # Ленина,85 помещение 78 Триглав | # Триглав 568 Т | # Ком-быт | # 2,574 |
| # 16 | # Ленина,85(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 115,959 |
| # 17 | # Ленина,85,"Фест-Сервис" | # ОООФЭСТ294Т | # Ком-быт | # 1,614 |
| # 18 | # Ленина,85а Чудесница | # Чудесница220 Т | # Ком-быт | # 4,721 |
| # 19 | # Ленина,87 мебельный магазин | # ИП Дрозник 468Т | # Ком-быт | # 2,957 |
| # 20 | # Ленина,93 административное здание | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 105,097 |
| # 21 | # Луначарского,10/15ж.д ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 53,538 |
| # 22 | # Луначарского, 10/15 кв.14 Манакина | # Манакина С.Н.379 | # Ком-быт | # 1,056 |
| # 23 | # Луначарского, 10/15 помещение 30 | # Рухов Н.Н. 555/4 | # Ком-быт | # 1,063 |
| # 24 | # Луначарского, 11/1 ж.д. непоср.упр. | # Непосред.упр.484 | # Население | # 21,735 |
| # 25 | # Луначарского, 11/1 офис | # АО Сигма 706 Т | # Ком-быт | # 7,548 |
| # 26 | # Луначарского, 12 1 этаж офис Кравченко | # Кравченко 91 Т | # Ком-быт | # 1,294 |
| # 27 | # Луначарского, 12 2 этаж офис Кравченко | # Кравченко 91 Т | # Ком-быт | # 1,658 |
| # 28 | # Луначарского, 12 магазин Кравченко | # Кравченко 91 Т | # Ком-быт | # 0,989 |
| # 29 | # Луначарского, 12(ж. дом) ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 0,837 |
| # 30 | # Луначарского, 16 школа N40 | # Школа N40 120Т | # Ком-быт | # 50,987 |
| # 31 | # Луначарского,4 ж.д. ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 6,267 |
| # 32 | # Луначарского,4 офис Памир | # ООО "Памир" 218 | # Ком-быт | # 2,069 |
| # 33 | # Луначарского,4 Розенталь | # Розенталь 198 | # Ком-быт | # 1,340 |
| # 34 | # Луначарского,6 АН "Новосел" Котова | # Котова М.Н. 437 | # Ком-быт | # 1,006 |
| # 35 | # Луначарского,6 салон красоты Исмаилова | # Исмаилова В. 599 | # Ком-быт | # 1,028 |
| # 36 | # Луначарского,6(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 52,670 |
| # 37 | # Луначарского,6,библ.им Белинского | # КОНБ им.Бел.65Т | # Ком-быт | # 102,416 |
| # 38 | # Луначарского,9/2 5 эт. ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 22,909 |
| # 39 | # Луначарского,9/2 5 эт. ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 1,636 |
| # 40 | # Луначарского,9/2 5эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 133,551 |
| # 41 | # Луначарского,9/2 гвс потери | # ООО ГУП | # Население | # 0,762 |
| # 42 | # Луначарского,9/2 магазин | # Воробьева З.Д.82 | # Ком-быт | # 5,998 |
| # 43 | # Луначарского,9/2 магазин | # Воробьева З.Д.82 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 44 | # Луначарского,9/2 офис | # Павлов 399 | # Ком-быт | # 13,194 |
| # 45 | # Луначарского,9/2 офис | # Павлов 399 | # Ком-быт | # 10,282 |
| # 46 | # Луначарского,9/2 офис | # Павлов 399 | # Ком-быт | # 0,826 |
| # 47 | # Луначарского,9/2 офис | # Павлов 399 | # Ком-быт | # 0,826 |
| # 48 | # Луначарского,9/2 офис N1 | # Голиков В.М. 351 | # Ком-быт | # 0,338 |
| # 49 | # Луначарского,9/2 офис N1 | # Голиков В.М. 351 | # Ком-быт | # 5,237 |
| # 50 | # Луначарского,9/2 офис цокольный этаж | # Павлов 399 | # Ком-быт | # 1,226 |
| # 51 | # Луначарского,9/2 салон красоты | # Нестеров 510 | # Ком-быт | # 6,059 |
| # 52 | # Луначарского,9/2 салон красоты | # Нестеров 510 | # Ком-быт | # 5,753 |
| # 53 | # Луначарского,9/2 сбербанк | # Кал.отд8608 149Т | # Ком-быт | # 0,943 |
| # 54 | # Луначарского,9/2 филиал 8608/0127 | # Кал.отд.8608149Г | # Ком-быт | # 1,020 |
| # 55 | # пер. Старичков 2а потери от. | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 0,059 |
| # 56 | # пер. Старичков,12 потери от. | # МУПАГС 479 Т | # Ком-быт | # 0,181 |
| # 57 | # пер.Воскресенский,7 ж/д ЖРЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,203 |
| # 58 | # пер.Воскресенский,8 Гараж | # РЭУ 260 Т | # Ком-быт | # 3,039 |
| # 59 | # пер.Воскресенский,8 Казарма | # РЭУ 260 Т | # Ком-быт | # 6,248 |
| # 60 | # пер.Воскресенский,8 Упр.воен.ком | # РЭУ 260 Т | # Ком-быт | # 7,055 |
| # 61 | # пер.Воскресенский,9 ж/дом ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,815 |
| # 62 | # пер.Старичков,14 ж/дом ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 7,893 |
| # 63 | # пер.Старичков,16/10 ж/дом ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,036 |
| # 64 | # пер.Старичков,16/10 магазин Минеев | # Минеев 390 | # Ком-быт | # 2,647 |
| # 65 | # пер.Старичков,16/10 нотар. кон Максимова | # Максимова 235 | # Ком-быт | # 0,998 |
| # 66 | # пер.Старичков,16/10 пристройка Минеева | # Минеева Е.Г.491 | # Ком-быт | # 0,260 |
| # 67 | # пер.Старичков,2/1 ,гаражи | # Управл.ЗАГС 462 | # Ком-быт | # 2,453 |
| # 68 | # пер.Старичков,2/1 ,здание ЗАГСа | # Управл.ЗАГС 462 | # Ком-быт | # 13,412 |
| # 69 | # пер.Старичков,2а адм.здание | # Росгеолфонд 496 | # Ком-быт | # 26,424 |
| # 70 | # пер.Старичков,2а адм.здание | # Природнадзор476Т | # Ком-быт | # 21,583 |
| # 71 | # пер.Старичков,2а админ.здание | # Центрнедра 161/4 | # Ком-быт | # 4,364 |
| # 72 | # пер.Старичков,2а админ.здание | # ГБУ КОСН 481 Т | # Ком-быт | # 21,424 |
| # 73 | # пер.Старичков,2а админ.здание | # Водресурсы 163Т | # Ком-быт | # 5,555 |
| # 74 | # пер.Старичков,4 ж/дом ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,526 |
| # 75 | # пер.Старичков,4 кв.1 офис Максимов | # Максимов А.А. 169 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 76 | # пер.Старичков,5 ж/дом ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,109 |
| # 77 | # пер.Старичков,5 офис Алексеев | # Алексеев 403 | # Ком-быт | # 1,240 |
| # 78 | # пер.Старичков,6 ж/дом ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,173 |
| # 79 | # пер.Старичков,6 магазин Образцова | # ИП Образцова 171 | # Ком-быт | # 0,607 |
| # 80 | # пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 7,527 |
| # 81 | # пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. | # ООО ГУП | # Население | # 77,989 |
| # 82 | # пер.Старичков,7 Адм.Гор.Гол. | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 4,188 |
| # 83 | # пер.Старичков,7 офис УКС | # МКУУКС 614 Г | # Ком-быт | # 0,236 |
| # 84 | # пер.Старичков,7 офис УКС | # МКУУКС 614 Т | # Ком-быт | # 4,642 |
| # 85 | # пер.Старичков,8 | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 0,001 |
| # 86 | # пер.Старичков,8а аппаратная ОВД | # ОВД при УВД 518Т | # Ком-быт | # 0,713 |
| # 87 | # пер.Старичков,8а ж/дом ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 21,386 |
| # 88 | # пер.Старичков,8а мастерская | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 3,508 |
| # 89 | # пер.Старичков,8а строение 3 | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 35,454 |
| # 90 | # пер.Старичков,8а строение 5 | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 2,239 |
| # 91 | # пер.Старичков,8а строение 2 | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 36,969 |
| # 92 | # пер.Старичков,8а строение 4 | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 14,229 |
| # 93 | # пер.Старичков,д.12 административное зд. | # МУПАГС 479 Т | # Ком-быт | # 14,328 |
| # 94 | # пер.Старообрядческий,4 ОЭБЦ | # ОЭБЦУ 587 Т | # Ком-быт | # 30,240 |
| # 95 | # пер.Старообрядческий,9 ж.д. лестнич.кле. | # ООО "РОСЬ" | # Ком-быт | # 10,747 |
| # 96 | # пер.Старообрядческий,9 Магазин | # ООО "РОСЬ" | # Ком-быт | # 5,266 |
| # 97 | # пер.Старообрядческий,9 офис №2 | # ООО "РОСЬ" | # Ком-быт | # 18,324 |
| # 98 | # пер.Старообрядческий,9 офис №1 | # ООО "РОСЬ" | # Ком-быт | # 19,399 |
| # 99 | # Потери в т/сети к пер. Старообрядческий, | # РД-Спецавтом703Т | # Ком-быт | # 4,634 |
| # 100 | # ПС Луначарского,6 | # ООО ГУП | # Население | # 43,451 |
| # 101 | # Тульская,16а гараж | # Центр стан. 447 | # Ком-быт | # 12,760 |
| # 102 | # Тульская,16а ЦСМ | # Центр стан. 447 | # Ком-быт | # 60,036 |
| # 103 | # Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 104,261 |
| # 104 | # Тульская,6 жил.дом ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 84,928 |
| # 105 | # Тульская,6 магазин Савекин | # ЧП Савекин 604 | # Ком-быт | # 0,380 |
| # 106 | # Тульская,6 офис Ермолова | # Ермолова Е. 378 | # Ком-быт | # 0,701 |

# Таблица 1.44 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. М.Горького, 1 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,140-ж.д. 1981г.5эт. от. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 115,714 |
| # 2 | # Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 22,109 |
| # 3 | # Баррикад, 142-д/с"Соколенок"от. | # 8о.д/с.83 470Т | # Ком-быт | # 141,941 |
| # 4 | # Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. | # 8о.д/с83 470Г | # Ком-быт | # 38,856 |
| # 5 | # Баррикад,144- потери от | # УК "Магистраль" | # Население | # 0,790 |
| # 6 | # Баррикад,144-ж.д.ТСЖ гвс | # УК "Магистраль" | # Население | # 63,555 |
| # 7 | # Баррикад,144-ж.д.ТСЖ от | # УК "Магистраль" | # Население | # 60,041 |
| # 8 | # Баррикад,144 потери гвс | # УК "Магистраль" | # Население | # 1,108 |
| # 9 | # Болотникова, 11 -сем .общ. 1964г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 75,080 |
| # 10 | # Болотникова,13-ж.дом 1965г. | # Черемушки Т | # Население | # 81,045 |
| # 11 | # Болотникова,13 /контора/ | # ОООЧеремушки162 | # Ком-быт | # 1,955 |
| # 12 | # Болотникова, 15-общ. 1969г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 81,710 |
| # 13 | # Болотникова,15 гор.биб-ка фил.N11 | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 2,820 |
| # 14 | # Болотникова,17-ж.дом 1965г. | # Черемушки Т | # Население | # 65,809 |
| # 15 | # Болотникова, 19-общ. 1969г.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 53,824 |
| # 16 | # Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. | # Черемушки Т | # Население | # 86,820 |
| # 17 | # Болотникова,9/17-магазин | # Кузнецова Л. 136Т | # Ком-быт | # 1,037 |
| # 18 | # Болотникова,9/17-ООО "Мария" | # ООО"Мария"272 | # Ком-быт | # 1,823 |
| # 19 | # Болотникова,9/17-пристр. | # ООО"Мария"272 | # Ком-быт | # 1,471 |
| # 20 | # Горького, 1 а-маг.запчасти | # ООО"Автодом"257Т | # Ком-быт | # 6,498 |
| # 21 | # Горького,3-ж.д.1990г.6эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 51,602 |
| # 22 | # Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 8,719 |
| # 23 | # Горького,3 кор.1-общ.1967г. | # Черемушки Т | # Население | # 82,556 |
| # 24 | # Горького,5-"Автозапчасти" | # Гончаров 514 | # Ком-быт | # 0,685 |
| # 25 | # Горького,5-ж.д.1978г. | # Черемушки Т | # Население | # 19,208 |
| # 26 | # Горького,5 м-н "Автозапчасти" | # Гончаров 514 | # Ком-быт | # 2,227 |
| # 27 | # Горького,6-ж.д. 1999г.от | # ТСЖ"Ремонтник"Т | # Население | # 74,742 |
| # 28 | # Горького,7-ж.д. 1971г. | # Черемушки Т | # Население | # 113,526 |
| # 29 | # Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 35,489 |
| # 30 | # Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 4,671 |
| # 31 | # Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 | # Черемушки Т | # Население | # 84,730 |
| # 32 | # Горького,9-гараж МБОУ N 87 от. | # 8о.д/с87"Зол.151 | # Ком-быт | # 2,475 |
| # 33 | # Горького,9-д/сад №87 от. | # 8о.д/с87"Зол.151 | # Ком-быт | # 97,623 |
| # 34 | # Горького,9-МБОУ N87 гвс | # 8о.д/с87"Зол.151 | # Ком-быт | # 76,166 |
| # 35 | # Жукова,11-Белан А.К.магазин | # Белан А.К. 412 | # Ком-быт | # 0,439 |
| # 36 | # Жукова,11-ж.дом 1977г. | # Черемушки Т | # Население | # 46,850 |
| # 37 | # Жукова,11-пром.маг.Герасимова | # Герасимова Н.И. | # Ком-быт | # 0,429 |
| # 38 | # Жукова,11 -нежил.пом. | # КоноревС.И.108 | # Ком-быт | # 1,126 |
| # 39 | # Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. | # Черемушки Т | # Население | # 50,484 |
| # 40 | # Жукова,13-маг.Кашкинова | # Кашкинова Т.А. | # Ком-быт | # 1,794 |
| # 41 | # Жукова,13-ж.дом 1974г. | # Черемушки Т | # Население | # 81,920 |
| # 42 | # Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. | # Черемушки Т | # Население | # 79,154 |
| # 43 | # Жукова,13 корп.1-отдел кадр. | # Лифтрем.404Т | # Ком-быт | # 3,439 |
| # 44 | # Жукова,15-ж.дом 1975г. | # Черемушки Т | # Население | # 79,406 |
| # 45 | # Жукова,15-маг. | # Апросина В.П.216 | # Ком-быт | # 0,805 |
| # 46 | # Жукова,15-пром.маг. | # Аксенов М.В.362 | # Ком-быт | # 0,879 |
| # 47 | # Жукова,19-адм.зд.Фирма"Кумир" | # Погосов С.Г.229Т | # Ком-быт | # 19,047 |
| # 48 | # Жукова,19-ателье | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 2,858 |
| # 49 | # Жукова,21-бытовка | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 0,655 |
| # 50 | # Жукова,21-контора | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 8,014 |
| # 51 | # Жукова,21-магазин | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 1,753 |
| # 52 | # Жукова,21-новое здание | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 3,792 |
| # 53 | # Жукова,21-пристройка к складу | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 1,403 |
| # 54 | # Жукова,21 склад | # Облпотреб.192Т | # Ком-быт | # 51,827 |
| # 55 | # Жукова,7-ж.дом 1976г. | # Черемушки Т | # Население | # 113,119 |
| # 56 | # Жукова,7-Максимова А.Н.стомат.кабинет | # Максимов А.Н.128 | # Ком-быт | # 0,458 |
| # 57 | # Жукова,9-ж.дом 1973г.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 81,662 |
| # 58 | # Жукова,9-маг.мебельный | # Корнилова Р.А.87 | # Ком-быт | # 2,087 |
| # 59 | # Константиновых, 11 -ж. д. 1956г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,587 |
| # 60 | # Константиновых, 13-ж. дом ,1958г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 11,582 |
| # 61 | # Константиновых, 15-ж. дом, 1960г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 12,121 |
| # 62 | # Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 129,787 |
| # 63 | # Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 28,959 |
| # 64 | # Константиновых,4-уч.комбинат гвс | # Обл.уч.цен.410Г | # Ком-быт | # 20,984 |
| # 65 | # Константиновых,4-уч.центр от. | # Обл.уч.цен.410Т | # Ком-быт | # 48,803 |
| # 66 | # Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 109,816 |
| # 67 | # Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 32,386 |
| # 68 | # Константиновых,7-ж. дом, 1987г.от | # ЗАО Система Т | # Население | # 28,501 |
| # 69 | # Константиновых,9-ж. дом, 1969г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 78,408 |
| # 70 | # Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. | # Черемушки Т | # Население | # 22,883 |
| # 71 | # Ленина,65-ж.д.9эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 25,223 |
| # 72 | # Ленина,65-пром.маг. | # Голикова Л.Н.590 | # Ком-быт | # 0,122 |
| # 73 | # пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 5,604 |
| # 74 | # пер.Теренинский,1-ж/д.1997г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 65,887 |
| # 75 | # пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 13,702 |
| # 76 | # пер.Теренинский,2-ж.д.1988г.5эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 33,943 |
| # 77 | # пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 83,508 |
| # 78 | # пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 13,390 |
| # 79 | # Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 83,460 |
| # 80 | # Пролетарская, 112-ж.д. 1980г.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 20,240 |
| # 81 | # Пролетарская,112к.1-ж.д.1987г.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 6,850 |
| # 82 | # Пролетарская, 112к1 -ж. д. 1987г.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 32,480 |
| # 83 | # Пролетарская,114а-общеж.гвс | # Финуниверситет | # Население | # 29,342 |
| # 84 | # Пролетарская,114а -общежитие от. | # Финуниверситет | # Население | # 60,317 |
| # 85 | # Пролетарская,114а потери отопл. | # Финуниверситет | # Население | # 0,326 |
| # 86 | # Пролетарская,114а потери гвс | # Финуниверситет | # Население | # 0,193 |
| # 87 | # Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 84,627 |
| # 88 | # Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 14,013 |
| # 89 | # Пролетарская, 118-ж.д. 1980г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 142,401 |
| # 90 | # Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 24,911 |
| # 91 | # Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 118,142 |
| # 92 | # Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 28,959 |
| # 93 | # Пролетарская, 161-Евсеев Н.Ф.пром.маг. | # Евсеев Н.Ф.465 | # Ком-быт | # 0,959 |
| # 94 | # Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 83,252 |
| # 95 | # Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс | # Черемушки Т | # Население | # 17,438 |
| # 96 | # Пролетарская,163-ж.д.1979г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 36,686 |
| # 97 | # Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 6,227 |
| # 98 | # Пролетарская, 165-ТСЖ гвс | # УК "Магистраль" | # Население | # 47,442 |
| # 99 | # Пролетарская, 165-ТСЖ,от | # УК "Магистраль" | # Население | # 112,721 |
| # 100 | # Пролетарская,165 потери отопление | # УК "Магистраль" | # Население | # 0,652 |
| # 101 | # Пролетарская,165 потери гвс | # УК "Магистраль" | # Население | # 0,760 |
| # 102 | # ПС Горьк.1-"Белый город" | # Белый город Г | # Население | # 31,763 |
| # 103 | # ПС Горького,1-ООО"Моск.окр." | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 11,210 |
| # 104 | # ПС Горького,1-ООО"Черемушки" | # Черемушки Г | # Население | # 177,804 |
| # 105 | # ПС Горького,1-СпецРемСтрой | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 146,354 |
| # 106 | # ПС Горького,1 ЗАО Окт. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 188,392 |
| # 107 | # ПС Горького,1 Союз | # НПП Союз Г | # Население | # 24,911 |
| # 108 | # Суворова,177 Храм СВВ.Космыи Дамиана | # Храм СВВ.Кос.333 | # Ком-быт | # 12,294 |
| # 109 | # Ф. Энгельса 12 а, потери отопление | # Гимназия 24 368Т | # Ком-быт | # 2,659 |
| # 110 | # Ф.Энгельса,12а-прист.от | # Гимназия 24 368Т | # Ком-быт | # 64,051 |
| # 111 | # Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс | # Гимназия 24 368Г | # Ком-быт | # 31,566 |
| # 112 | # Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 69,070 |
| # 113 | # Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 8,719 |
| # 114 | # Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз" от | # НПП Союз Т | # Население | # 82,997 |
| # 115 | # Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз"гвс | # НПП Союз Г | # Население | # 16,192 |
| # 116 | # Чижевского,11-салон красоты | # Орлова Ю.А.489 | # Ком-быт | # 1,439 |
| # 117 | # Чижевского,13-ж.д.1980г. от. | # Белый город Т | # Население | # 83,589 |
| # 118 | # Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт. | # Белый город Г | # Население | # 15,569 |
| # 119 | # Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 84,067 |
| # 120 | # Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 21,486 |
| # 121 | # Чижевского,14-салон красоты от. | # Дедок-Марч.77Т | # Ком-быт | # 0,836 |
| # 122 | # Чижевского,14-салон красоты гвс | # Дедок-Марч.77Г | # Ком-быт | # 0,374 |
| # 123 | # Чижевского,15-общежитие от. | # Финуниверситет | # Население | # 63,033 |
| # 124 | # Чижевского,15-общежитие гвс | # Финуниверситет | # Население | # 40,168 |
| # 125 | # Чижевского,16-общежитие от. | # Финуниверситет | # Население | # 101,509 |
| # 126 | # Чижевского,16-общежитие гвс | # Финуниверситет | # Население | # 13,138 |
| # 127 | # Чижевского,17-адм.зд.гвс | # Финуниверситет | # Ком-быт | # 15,987 |
| # 128 | # Чижевского,17-адм.зд.от. | # Финуниверситет | # Ком-быт | # 152,103 |
| # 129 | # Чижевского,17-гараж от. | # Финуниверситет | # Ком-быт | # 2,570 |
| # 130 | # Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 9,652 |
| # 131 | # Чижевского,18-ж.д.5эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 33,510 |
| # 132 | # Чижевского,19-пож. депо от. | # ГУМЧС 121Т | # Ком-быт | # 58,795 |
| # 133 | # Чижевского,19-пож. депо гвс | # ГУМЧС121Г | # Ком-быт | # 1,095 |
| # 134 | # Чижевского,19-пож.депо гвс | # ГУМЧС 121Г | # Ком-быт | # 8,224 |
| # 135 | # Чижевского,19-пож.депо гвс | # ГУМЧС 121Г | # Ком-быт | # 8,759 |
| # 136 | # Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 37,864 |
| # 137 | # Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 4,360 |
| # 138 | # Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 138,364 |
| # 139 | # Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 23,665 |
| # 140 | # Чижевского,23-маг."Мама и малыш" | # Семушкин В.В.596 | # Ком-быт | # 0,641 |
| # 141 | # Чижевского,23-маг.пром.тов. | # Агеенко А.А. | # Ком-быт | # 1,474 |
| # 142 | # Чижевского,23-офис гвс. | # Фролов А.А.644Г | # Ком-быт | # 0,134 |
| # 143 | # Чижевского,23-офис от. | # Фролов А.А.644Т | # Ком-быт | # 1,153 |
| # 144 | # Чижевского,23-прдукты"Виктория" | # РозентальЛ.М 284 | # Ком-быт | # 1,366 |
| # 145 | # Чижевского,23-пром.маг. | # Заломов И.В.345 | # Ком-быт | # 0,733 |
| # 146 | # Чижевского,23/кв.1/-пром.маг. | # Агафонов В.И. | # Ком-быт | # 0,874 |
| # 147 | # Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. | # Аксенов М.В.362 | # Ком-быт | # 1,423 |
| # 148 | # Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 98,634 |
| # 149 | # Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 12,767 |
| # 150 | # Чижевского,25-Коц А.А.офис | # Коц А.А. 525 | # Ком-быт | # 1,381 |
| # 151 | # Чижевского,25-ООО"Автомобили" | # ООО"Автомоб." 99 | # Ком-быт | # 16,247 |
| # 152 | # Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 12,456 |
| # 153 | # Чижевского,7-ж.д.1992г.9эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 48,221 |
| # 154 | # Чижевского,9-"Мебель" | # СоцковФ.Э.193 | # Ком-быт | # 1,039 |
| # 155 | # Чижевского,9-"Стоматология" | # Грачев Д.И.592 | # Ком-быт | # 0,933 |
| # 156 | # Чижевского,9-ж.д.1981 г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 82,166 |
| # 157 | # Чижевского,9-ж.д.1981 г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 23,977 |
| # 158 | # Чижевского,9-Карасева Е.А. | # Карасева Е.А.553 | # Ком-быт | # 1,070 |

# Таблица 1.45 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 35 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Гараж, склад потери отопление | # Дом-инт.78Т | # Ком-быт | # 0,111 |
| # 2 | # Маяковского,35-баня гвс. | # Дом-инт.78 Г | # Ком-быт | # 44,362 |
| # 3 | # Маяковского,35-баня от. | # Дом-инт.78Т | # Ком-быт | # 28,444 |
| # 4 | # маяковского,35-гараж от. | # Дом-инт.78Т | # Ком-быт | # 21,827 |
| # 5 | # Маяковского,35-гаражи | # Мед.центр211 Т | # Ком-быт | # 6,517 |
| # 6 | # Маяковского,35-ж.д.1956г.2эт.от | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,027 |
| # 7 | # Маяковского,35-ж.д.1956г.2эт.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 0,145 |
| # 8 | # Маяковского,35-корпус №2 от. | # Дом-инт.78Т | # Ком-быт | # 112,590 |
| # 9 | # Маяковского,35-корпус №2 гвс | # Дом-инт.78 Г | # Ком-быт | # 52,951 |
| # 10 | # Маяковского,35-прачка гвс | # Дом-инт.78 Г | # Ком-быт | # 11,204 |
| # 11 | # Маяковского,35-прачка от. | # Дом-инт.78Т | # Ком-быт | # 7,414 |
| # 12 | # Маяковского,35 прачечная потери гвс | # Дом-инт.78 Г | # Ком-быт | # 0,198 |
| # 13 | # Маяковского,37-ж.дом 1979г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 74,722 |
| # 14 | # Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 59,100 |
| # 15 | # Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 10,289 |
| # 16 | # Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 6,953 |
| # 17 | # Маяковского,41-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 34,419 |
| # 18 | # Новаторская,32-общеж.гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 31,941 |
| # 19 | # Новатоская,32 общ потери гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 0,862 |
| # 20 | # Прачечная, отопление потери | # Дом-инт.78Т | # Ком-быт | # 0,115 |
| # 21 | # ПС Маяков.35 - "Белый город" | # Белый город Г | # Население | # 11,125 |
| # 22 | # ПС Маяковского,35 ЗАО Окт. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 16,130 |

# Таблица 1.46 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 59 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Бушмановка-админ.зд./12/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 31,349 |
| # 2 | # Бушмановка-гараж/11/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 11,402 |
| # 3 | # Бушмановка-дезинфект./8/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 15,681 |
| # 4 | # Бушмановка-леч-проф.центр/4/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 21,493 |
| # 5 | # Бушмановка-леч.корп.1/20/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 183,519 |
| # 6 | # Бушмановка-леч.корп.2/1/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 122,718 |
| # 7 | # Бушмановка-леч.корп.3/14/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 49,948 |
| # 8 | # Бушмановка-леч.корп.4/3/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 23,144 |
| # 9 | # Бушмановка-леч.корп.5/2/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 24,579 |
| # 10 | # Бушмановка-леч.корп.6/15/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 140,294 |
| # 11 | # Бушмановка-леч.корп.7/18/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 25,176 |
| # 12 | # Бушмановка-отд.псих.реаб./6/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 15,195 |
| # 13 | # Бушмановка-пищеблок/9/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 34,126 |
| # 14 | # Бушмановка-прачечная | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 24,897 |
| # 15 | # Бушмановка-прод.склад./10/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 11,530 |
| # 16 | # Бушмановка-произ.зд.стр.5/19/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 12,122 |
| # 17 | # Бушмановка-произ.зд.стр.22/3/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 4,836 |
| # 18 | # Бушмановка-произ.зд.стр.3/17/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 23,386 |
| # 19 | # Бушмановка-произ.стр.3/архив/ | # Псих.больн.203Т | # Ком-быт | # 0,889 |
| # 20 | # тер.Психбольн.-произ.пом. | # ООО"Пактол" | # Ком-быт | # 13,377 |
| # 21 | # тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 9,312 |
| # 22 | # тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. | # Наш Тайфун Т | # Население | # 10,580 |
| # 23 | # тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 33,398 |
| # 24 | # тер.Психбольн.26-ж.д.1976г.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 23,672 |
| # 25 | # тер.Психбольн.5-ж.д.1952г.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 11,805 |

# Таблица 1.47 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Мичурина, 9 «в» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Мичурина,10-пром.маг./кв.48/Князева | # Князева Ю.Л.287 | # Ком-быт | # 0,662 |
| # 2 | # Мичурина,10 подстанция Ростелеком | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 0,206 |
| # 3 | # Мичурина,10(ж.дом)ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 56,328 |
| # 4 | # Мичурина,12 5эт.ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 14,790 |
| # 5 | # Мичурина,12 5эт.ж/дом от | # ООО ГУП | # Население | # 72,323 |
| # 6 | # Мичурина,9 "б" | # Лебедев 215Т | # Ком-быт | # 0,522 |
| # 7 | # Н-Козинская,25 Общежитие | # КГУ 239 Г | # Население | # 111,429 |
| # 8 | # Н-Козинская,25 общежитие | # КГУ 239Т | # Население | # 109,281 |
| # 9 | # Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом от | # ООО ГУП | # Население | # 26,945 |
| # 10 | # Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 6,075 |
| # 11 | # Н-Козинская,33 Приходской дом | # Николо-Коз.ц226Г | # Ком-быт | # 0,459 |
| # 12 | # Н-Козинская,33 Приходской дом | # Николо-Коз.ц226Т | # Ком-быт | # 1,995 |
| # 13 | # Н-Козинская,33 Церковь | # Николо-Коз.ц226Т | # Ком-быт | # 16,310 |
| # 14 | # Н-Козинская,33 церковь,гараж | # Николо-Коз.ц226Т | # Ком-быт | # 1,332 |
| # 15 | # Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" | # О.11 Д/с85101Г | # Ком-быт | # 27,601 |
| # 16 | # Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" | # О.11 Д/с85101Т | # Ком-быт | # 47,018 |
| # 17 | # Н-Козинская,38 сушилка | # О.11 Д/с85101Г | # Ком-быт | # 2,653 |
| # 18 | # Н-Козинская,55 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 13,733 |
| # 19 | # Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от | # ООО ГУП | # Население | # 71,981 |
| # 20 | # Никитина,49(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 71,045 |
| # 21 | # Никитина,53 маг.Медтехн. | # ПТО "Медтехн.382 | # Ком-быт | # 4,769 |
| # 22 | # Никитина,53(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 79,507 |
| # 23 | # пер.Тульский,10 Общежит. | # Кол.культ.61 Г | # Население | # 14,594 |
| # 24 | # пер.Тульский,10 общежитие | # Кол.кул.61 Т | # Население | # 35,816 |
| # 25 | # пер.Тульский,16 Общ.N1 | # Аграр.колл.250Г | # Население | # 47,720 |
| # 26 | # пер.Тульский,16 Общ.N2 | # Аграр.колл.250Г | # Население | # 34,476 |
| # 27 | # пер.Тульский,16 общежитие N1 | # Аграр.колл.250 Т | # Население | # 35,884 |
| # 28 | # пер.Тульский,16 общежитие N2 | # Аграр.колл.250 Т | # Население | # 35,884 |
| # 29 | # пер.Тульский,42 гараж | # Стом.пол. 204 Т | # Ком-быт | # 2,141 |
| # 30 | # пер.Тульский,42 гараж | # Стом.пол. 204 Г | # Ком-быт | # 0,357 |
| # 31 | # пер.Тульский,42 Стомат.п-ка | # Стом.пол. 204 Г | # Ком-быт | # 6,103 |
| # 32 | # пер.Тульский,42 стоматология | # Стом.пол. 204 Т | # Ком-быт | # 11,823 |
| # 33 | # пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 13,470 |
| # 34 | # пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 53,253 |
| # 35 | # ПС Мичурина,15 | # ООО ГУП | # Население | # 123,505 |
| # 36 | # Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 0,118 |
| # 37 | # Ст. Разина 26 Столовая | # КГУ 239 Г | # Ком-быт | # 13,996 |
| # 38 | # Ст.Разина 28, 10эт.2 сек.ж/д | # ООО Ваш уют Т | # Население | # 50,335 |
| # 39 | # Ст.Разина 28, ж.д. гвс | # ООО Ваш Уют Г | # Население | # 14,856 |
| # 40 | # Ст.Разина 28, офис | # ООО Ваш уют Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 41 | # Ст.Разина 28, пентхаус | # ООО Ваш уют Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 42 | # Ст.Разина,26 Пединстит | # КГУ 239 Г | # Ком-быт | # 49,679 |
| # 43 | # Ст.Разина,26 уч. корпус КГПУ н потери | # КГУ 239Т | # Ком-быт | # 0,306 |
| # 44 | # Ст.Разина,26 уч.кор. потери до т/сч | # КГУ 239 Г | # Ком-быт | # 0,330 |
| # 45 | # Ст.Разина,26 уч.корпус КГПУ новый | # КГУ 239Т | # Ком-быт | # 98,988 |
| # 46 | # Ст.Разина,26 учебный корпус | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 179,977 |
| # 47 | # Ст.Разина,36 кв.108 Кутахина | # Кутахина Ж.371 | # Ком-быт | # 0,964 |
| # 48 | # Ст.Разина,36 магазин Бойцова | # Бойцова Е.В.619 | # Ком-быт | # 0,414 |
| # 49 | # Ст.Разина,36 офис | # Баклушин Е.634 Т | # Ком-быт | # 0,475 |
| # 50 | # Ст.Разина,36 офис Сверчкова | # Сверчкова Л.267 | # Ком-быт | # 0,492 |
| # 51 | # Ст.Разина,36 торгово-офисное пом. Филип. | # Филиппова 579 | # Ком-быт | # 0,761 |
| # 52 | # Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 98,042 |
| # 53 | # Ст.Разина,36а д/с N 44 | # О.11 Д/с44 102Г | # Ком-быт | # 43,033 |
| # 54 | # Ст.Разина,36а д/сад 44 | # О.11 Д/с44 102Т | # Ком-быт | # 54,156 |
| # 55 | # Ст.Разина,36А прачечная | # О.11 Д/с44 102Г | # Ком-быт | # 5,706 |
| # 56 | # Ст.Разина,36А прачечная | # О.11 Д/с44 102Т | # Ком-быт | # 2,427 |
| # 57 | # Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 15,583 |
| # 58 | # Ст.Разина,38 9эт.ж.дом от | # ООО ГУП | # Население | # 87,202 |
| # 59 | # Ст.Разина,40 9 эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 10,565 |
| # 60 | # Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 88,932 |
| # 61 | # Ст.Разина,40 магазин Степанова | # Степанова А.388 | # Ком-быт | # 0,336 |

# Таблица 1.48 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 115 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 50,287 |
| # 2 | # Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 53,141 |
| # 3 | # Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 26,890 |
| # 4 | # Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 39,915 |
| # 5 | # Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 26,487 |
| # 6 | # Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 44,721 |
| # 7 | # Баррикад,д.129-ж.д.1900г. | # ООО Ваш Уют Т | # Население | # 23,579 |
| # 8 | # Баррикад,д.129 нежилое помещение | # Кочулина И.С.375 | # Население | # 1,419 |
| # 9 | # К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 93,244 |
| # 10 | # К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 98,456 |
| # 11 | # К.Либкнехта,14а,ж.д. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 76,731 |
| # 12 | # К.Либкнехта,14к.1 ж.д. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 114,916 |
| # 13 | # К.Либкнехта,16 ж.д.НУ | # К.Либкн.16 НУ273 | # Население | # 90,257 |
| # 14 | # К.Либкнехта,7аМУДОУN35 | # ЦРР"Россиянка" Т | # Ком-быт | # 42,780 |
| # 15 | # К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 39,318 |
| # 16 | # К.Либкнехта,8,магазин "Колосок" | # Лещева С.Н. Т | # Ком-быт | # 2,215 |
| # 17 | # К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. | # ООО"УК Моск.127 | # Ком-быт | # 7,840 |
| # 18 | # К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене | # МУП"УК Моск.393 | # Ком-быт | # 1,466 |
| # 19 | # К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 | # КАЖР 406 | # Ком-быт | # 0,465 |
| # 20 | # К.Либкнехта,д.14,офис | # Козлов М.С. Т | # Ком-быт | # 1,576 |
| # 21 | # К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение | # Афонькин Н.Т. Т | # Ком-быт | # 1,272 |
| # 22 | # Ленина,40 аптечный пункт | # Королев М.Д. 29 | # Ком-быт | # 1,410 |
| # 23 | # Ленина,40 кафе "Спутник" | # Евгенов Г.Б.384 | # Ком-быт | # 2,284 |
| # 24 | # Ленина,40 магазин фототоваров | # Егорова С.Ю. 19 | # Ком-быт | # 0,514 |
| # 25 | # Ленина,40,ж.д. 15ЖРЭУ | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 75,006 |
| # 26 | # Ленина,40,магазин"Дружба" | # ООО"Радий" 111 | # Ком-быт | # 15,848 |
| # 27 | # Ленина,42-а кафе "Виола" | # Мачтаков В.А.Т | # Ком-быт | # 2,446 |
| # 28 | # Ленина,42,ж.д. 15ЖРЭУ | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 98,495 |
| # 29 | # Ленина,44 ж.д. 15ЖРЭУ | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 98,603 |
| # 30 | # Ленина,44 магазин | # Игнатян В.С.35 | # Ком-быт | # 0,907 |
| # 31 | # Ленина,44 магазин"Канцтовары" | # ЧенковЭ.Н. 538 | # Ком-быт | # 0,770 |
| # 32 | # Ленина,44 продовольств.магазин | # Романов В.А.363 | # Ком-быт | # 0,675 |
| # 33 | # Ленина,46,ж.д. 15ЖРЭУ | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 75,845 |
| # 34 | # Ленина,48 пом.81 | # Миронова Н.Н.12Т | # Ком-быт | # 1,284 |
| # 35 | # Ленина,48,ж.д. 15ЖРЭУ | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 93,556 |
| # 36 | # Ленина,50 МУДО СДЮСШОР"Торпедо" | # Торпедо 16 Т | # Ком-быт | # 33,420 |
| # 37 | # ленина,50 потери | # Автоэлектр. Т | # Ком-быт | # 0,085 |
| # 38 | # Ленина,50 спортзал/сауна/ | # Автоэлектр. Т | # Ком-быт | # 38,251 |
| # 39 | # Ленина,52 ж.дом 52-кв. ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 48,276 |
| # 40 | # Ленина,54 ж.дом 60-кв. ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 72,347 |
| # 41 | # Ленина,54 салон красоты "Виктор и Я" | # Макаров В.А.456 | # Ком-быт | # 1,174 |
| # 42 | # Ленина,54,кв.1 офис | # Пономарева 147 | # Ком-быт | # 0,701 |
| # 43 | # Ленина,56 ж.дом 64-кв. ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 76,782 |
| # 44 | # Ленина,56,ООО"Людмила" | # ООО"Людмила" 2 | # Ком-быт | # 18,977 |
| # 45 | # Ленина,56а "Зоомагазин" | # Котов А.М.484 | # Ком-быт | # 0,919 |
| # 46 | # Ленина,56а ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 72,888 |
| # 47 | # Ленина,58 жил.дом 15-ЖРЭУ | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 131,893 |
| # 48 | # Ленина,58 Калужский филиал | # ЗАО"ИНСТЭЛ" 240 | # Ком-быт | # 7,771 |
| # 49 | # Ленина,58, Дикси | # ДИКСИ-Юг 676 | # Ком-быт | # 15,712 |
| # 50 | # Ленина,58,ПНС | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 2,434 |
| # 51 | # Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 101,952 |
| # 52 | # Ленина,д.44,офис | # Двуреченский Т | # Ком-быт | # 0,882 |
| # 53 | # Московская,109 ж.дом 1969 | # НПП Рокада Т | # Население | # 116,478 |
| # 54 | # Московская,109,парикмахерская | # Дудкина В.Ф. 652 | # Ком-быт | # 1,820 |
| # 55 | # Московская,111 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 93,182 |
| # 56 | # Московская,113ж.дом64-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 75,766 |
| # 57 | # Московская, 113,тел .мастерск. | # Электр-Сервис 9 | # Ком-быт | # 25,601 |
| # 58 | # Московская,115 ж.дом 80-кв. ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 93,654 |
| # 59 | # Московская,117ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 74,274 |
| # 60 | # Московская,119-МУДОУN4 | # ЦРР"Россиянка" Т | # Ком-быт | # 49,298 |
| # 61 | # Московская,121 ж.дом НУ | # НУМоск.121492 | # Население | # 91,464 |
| # 62 | # Московская,121 ,к.1,ж.д. НУ | # НУМоск.121,к.1 | # Население | # 74,229 |
| # 63 | # Московская, 123-парикмахерская | # Дородонова Т.М. | # Ком-быт | # 0,914 |
| # 64 | # Московская,123 ж.дом 72-кв. ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 91,292 |
| # 65 | # Московская,125-МУДОУN47 | # ЦРР"Россиянка" Т | # Ком-быт | # 61,113 |
| # 66 | # Московская,125 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 94,233 |
| # 67 | # Московская,127 .ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 93,785 |
| # 68 | # Московская, 129-маг."Сказка" | # Краснов Д.В. 22 | # Ком-быт | # 1,994 |
| # 69 | # Московская, 129-магазин | # ООО"Тэффи" 63 | # Ком-быт | # 1,994 |
| # 70 | # Московская,129 ж.дом 68-кв.ЖРЭУ-15 | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 85,271 |
| # 71 | # Московская, 129 маг."Все для дома" | # Иняхина Р.В. 572 | # Ком-быт | # 0,925 |
| # 72 | # Московская, 129 магазин "Дом Александр" | # Кузина Т.А. 547 | # Ком-быт | # 0,835 |
| # 73 | # Московская,д.109 офис ООО"ЦНТИ" | # Новик И.В.321 | # Ком-быт | # 0,788 |
| # 74 | # Московская,д.109,кв.23 промт.магазин | # Гурьянкин И.С302 | # Ком-быт | # 0,951 |
| # 75 | # Московская,д.123 магазин "Страж" | # Каламурза А.509 | # Ком-быт | # 0,752 |
| # 76 | # Московская,д.129,нежилое пом.N69 | # КолпаковаА.137 | # Ком-быт | # 0,922 |
| # 77 | # Прачечная д/с 35 | # ЦРР"Россиянка" Т | # Ком-быт | # 5,348 |

# Таблица 1.49 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 14 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Дарвина,15(ж.дом)ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 19,986 |
| # 2 | # Дарвина,17(ж.дом)ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 38,639 |
| # 3 | # Дарвина,17а(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 27,468 |
| # 4 | # Дарвина,19(ж.дом)ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 9,948 |
| # 5 | # Дзержинского,49 спортзал,пристройка | # О.13 Школа5 105Т | # Ком-быт | # 54,492 |
| # 6 | # Дзержинского,49 Т"Б" школа N5-осн.здание | # О.13 Школа5105Т | # Ком-быт | # 82,521 |
| # 7 | # Дзержинского,49 Т"В" админис.здание | # О.13 Школа5105Т | # Ком-быт | # 37,083 |
| # 8 | # Дзержинского,51 кв.2 Кекишев | # Кекишев А.Ю. 151 | # Ком-быт | # 1,645 |
| # 9 | # Дзержинского,51 кв.5,6 офис Денисов | # Денисов С.А. 432 | # Ком-быт | # 1,436 |
| # 10 | # Дзержинского,51 магазин "Напролом" Кикст | # Кикст И.А. 182 | # Ком-быт | # 2,176 |
| # 11 | # Дзержинского,51(ж.дом) ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,121 |
| # 12 | # Дзержинского,53 администратмвное здание | # МКУЦБУ533Т | # Ком-быт | # 30,670 |
| # 13 | # Дзержинского,57 ср.школа N3 | # О.13 Школа 3 6Т | # Ком-быт | # 88,252 |
| # 14 | # Дзержинского,58 рем.стир.маш. | # ООО"РЕМО"464Т | # Ком-быт | # 4,527 |
| # 15 | # Достоевского ,44 потери отопление | # ИП Тихомиров335Т | # Ком-быт | # 0,035 |
| # 16 | # Достоевского,43 Ляховкина | # Ляховкина 87 Т | # Ком-быт | # 1,607 |
| # 17 | # Достоевского,43 магазин "Оптика" Паритет | # Паритет 42 Т | # Ком-быт | # 0,746 |
| # 18 | # Достоевского,43/21 ж.д ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 9,364 |
| # 19 | # Достоевского,44администр.помещение | # Центр содействия | # Ком-быт | # 24,104 |
| # 20 | # Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ | # ИП Тихомиров335Т | # Ком-быт | # 5,668 |
| # 21 | # Достоевского,44; потери от | # Центр содействия | # Ком-быт | # 0,148 |
| # 22 | # Достоевского,45 промтовар.магазин | # ИП Бунаков 237 Т | # Ком-быт | # 0,911 |
| # 23 | # Достоевского,45(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 7,455 |
| # 24 | # Достоевского,46 батальон | # УМВДпогор.175Т | # Ком-быт | # 11,147 |
| # 25 | # Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 66,574 |
| # 26 | # Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,943 |
| # 27 | # Достоевского,48 административное здание | # Минист.финан.83Т | # Ком-быт | # 95,289 |
| # 28 | # Достоевского,48 к.Г(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 4,011 |
| # 29 | # Достоевского,48 магазин 1-ый этаж | # Шевченко 521 | # Ком-быт | # 7,492 |
| # 30 | # Достоевского,48 магазин | # Шевченко 521 | # Ком-быт | # 3,606 |
| # 31 | # Достоевского,48 министерство финансов | # Минист.финан.83Т | # Ком-быт | # 0,066 |
| # 32 | # Достоевского,48 офис Парамонова | # Парамонова 262 | # Ком-быт | # 1,827 |
| # 33 | # Достоевского,48(ж.дом) ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 14,990 |
| # 34 | # Достоевского,49 кв.1 промтов.маг. Игнат. | # Игнатов В.В. 297 | # Ком-быт | # 0,524 |
| # 35 | # Достоевского,49(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,688 |
| # 36 | # Достоевского,49а административное здание | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 0,135 |
| # 37 | # Достоевского,49а Административное здание | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 20,322 |
| # 38 | # Достоевского,57 магазин "Эконика" | # Никишин В. 256 | # Ком-быт | # 1,994 |
| # 39 | # Достоевского,57 магазин "Кокаду" | # Никишин В. 256 | # Ком-быт | # 2,279 |
| # 40 | # Достоевского,57 магазин "Замки" Никишин | # Никишин В. 256 | # Ком-быт | # 3,333 |
| # 41 | # Достоевского,57 мебельный салон "Браво" | # Никишин В. 256 | # Ком-быт | # 4,041 |
| # 42 | # Достоевского,57(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 25,665 |
| # 43 | # Кирова,50 "Росинка",аптека | # ООО"Росинка"545Т | # Ком-быт | # 3,931 |
| # 44 | # Кирова,50 магазин | # ИП Лобанов 190 Т | # Ком-быт | # 2,564 |
| # 45 | # Кирова,50 магазин | # ИП Уланов В.С. | # Ком-быт | # 2,034 |
| # 46 | # Кирова,52 жил.дом ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,528 |
| # 47 | # Кирова,52 магазин "Чистюля" | # ООО "Калипсо"539 | # Ком-быт | # 3,606 |
| # 48 | # Кирова,54-маг."Николь" Елкина | # Елкина С.Г. 336 | # Ком-быт | # 0,932 |
| # 49 | # Кирова,54 жил.дом. ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 36,235 |
| # 50 | # Кирова,54 Лобанов | # Лобанов 321 | # Ком-быт | # 1,646 |
| # 51 | # Кирова,54 магазин непродов.товаров Жукоа | # Жукова Н.А. 306 | # Ком-быт | # 1,031 |
| # 52 | # Кирова,54 магазин Потапова | # Потапова Ю. 359 | # Ком-быт | # 1,526 |
| # 53 | # Кирова,54 магазин Сумки Манакина | # Манакина С.Н.362 | # Ком-быт | # 0,170 |
| # 54 | # Кирова,54 магазин Устинова | # Устинова 228 | # Ком-быт | # 1,339 |
| # 55 | # Кирова,54 помещение Дубинский | # Дубинский Л. 542 | # Ком-быт | # 0,760 |
| # 56 | # Кирова,54 ювелирный магазин Виктория | # ООО"Виктория"21Т | # Ком-быт | # 1,417 |
| # 57 | # Кирова,56-маг."Рыбалка" Власов | # Власов В.С 289 | # Ком-быт | # 3,205 |
| # 58 | # Кирова,56 банк Савельев | # Савельев Ю.С.320 | # Ком-быт | # 2,579 |
| # 59 | # Кирова,56 жил.дом ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 83,443 |
| # 60 | # Кирова,56 магазин | # Костюхина Т.А.4Т | # Ком-быт | # 14,481 |
| # 61 | # Кирова,56 магазин Ильин | # Ильин А. В. 32 Т | # Ком-быт | # 1,014 |
| # 62 | # Кирова,56 магазин Сычев | # Сычев В.П.225 | # Ком-быт | # 2,831 |
| # 63 | # Кирова,56 промтоварный магазин Гончаров | # ГончаровД.В.113Т | # Ком-быт | # 1,863 |
| # 64 | # Кирова,62(ж.дом) ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,095 |
| # 65 | # Кирова,64(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 136,692 |
| # 66 | # Кирова,64(магазин) САВО | # ООО "САВО" .492 | # Ком-быт | # 33,697 |
| # 67 | # Ленина,100 ж/дом ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 97,540 |
| # 68 | # Ленина,100 стр.4 магазин "Арго" Иванов | # Иванов В. 197 | # Ком-быт | # 1,276 |
| # 69 | # Ленина,102 Аофис | # ООО Авантаж 520Т | # Ком-быт | # 29,668 |
| # 70 | # Ленина,102ж/д ТСЖ | # ТСЖ Меркурий Т | # Население | # 4,300 |
| # 71 | # Ленина,102 магазин "Меркурий" | # ООО "РТММ" 121 Т | # Ком-быт | # 6,472 |
| # 72 | # Ленина,102 магазин Меркурий | # ООО "РТММ" 121 Т | # Ком-быт | # 0,144 |
| # 73 | # Ленина,102А офис | # Досужая 523 Т | # Ком-быт | # 3,707 |
| # 74 | # Ленина,104 гараж | # Худож. музей 3 Т | # Ком-быт | # 3,827 |
| # 75 | # Ленина,104 Здание художественного музея | # Худож. музей 3 Т | # Ком-быт | # 36,989 |
| # 76 | # Ленина,104 Северный флигель | # Худож. музей 3 Т | # Ком-быт | # 2,806 |
| # 77 | # Ленина,104 Южный флигель | # Худож. музей 3 Т | # Ком-быт | # 3,871 |
| # 78 | # Ленина,78.66 магазин Крошкин дом | # Казакова 365 Т | # Ком-быт | # 3,644 |
| # 79 | # Ленина,78/66 | # Климушкина 44 Т | # Ком-быт | # 0,476 |
| # 80 | # Ленина,78/66 аптека | # Назарова 612Т | # Ком-быт | # 0,707 |
| # 81 | # Ленина,78/66 кафе "17 ступенек" | # Вант-Центр 150Т | # Ком-быт | # 0,925 |
| # 82 | # Ленина,78/66 магазин | # Данилин 273 Т | # Ком-быт | # 2,342 |
| # 83 | # Ленина,78/66 магазин "Связной" | # ОАО Связной 330Т | # Ком-быт | # 1,597 |
| # 84 | # Ленина,78/66 магазин "Фунтик" | # Бровкин 334 | # Ком-быт | # 1,205 |
| # 85 | # Ленина,78/66 Салон связи "МТС" | # Рус.тел.ком.426Т | # Ком-быт | # 0,906 |
| # 86 | # Ленина,80ж/д ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 35,331 |
| # 87 | # Ленина,80 магазин Айболит | # МЦ Айболит 313 | # Ком-быт | # 2,353 |
| # 88 | # Ленина,80 магазин Баркова | # Баркова Т.С. 183 | # Ком-быт | # 1,595 |
| # 89 | # Ленина,80 офис Рвачева | # Рвачева Л.Е.255 | # Ком-быт | # 2,970 |
| # 90 | # Ленина,82 ж/д ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 56,238 |
| # 91 | # Ленина,92 магазин Крейнина | # Крейнина 641 | # Ком-быт | # 0,587 |
| # 92 | # Ленина,92 парикмахерская "Фигаро" Щирова | # Щирова 126 Т | # Ком-быт | # 0,720 |
| # 93 | # Ленина,92(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 16,470 |
| # 94 | # Ленина,94 аптека Афонина | # Афонина Е.А. 75Т | # Ком-быт | # 0,985 |
| # 95 | # Ленина,94 кв.2 турфирма Либерти | # ООО Либерти 219 | # Ком-быт | # 1,331 |
| # 96 | # Ленина,94 маг."Цветы" Галантус | # ОАО Галантус191Т | # Ком-быт | # 3,336 |
| # 97 | # Ленина,94 магазин Времена года | # Времена года 271 | # Ком-быт | # 0,746 |
| # 98 | # Ленина,94 магазин Романова | # Романова 541 | # Ком-быт | # 0,797 |
| # 99 | # Ленина,94(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 18,267 |
| # 100 | # Ленина,96 ж/дом ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 9,173 |
| # 101 | # Ленина,96 магазин "Тик-Так" Доронина | # ИП Доронина 233 | # Ком-быт | # 1,829 |
| # 102 | # Ленина,96 ювелирная мастерская Беляев | # Беляев В.275 | # Ком-быт | # 0,735 |
| # 103 | # Ленина,96а магазин | # Петров В.Н. 427Т | # Ком-быт | # 20,699 |
| # 104 | # Ленина,98 ж/дом ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 18,043 |
| # 105 | # Ленина,98 магазин "Модный базар"Кудрявц. | # Кудрявцев 28Т | # Ком-быт | # 1,817 |
| # 106 | # Ленина,98 магазин Кудрявцев | # Кудрявцев 184 | # Ком-быт | # 0,781 |
| # 107 | # Ленина,98 магазин Кудрявцев | # Кудрявцев И. 374 | # Ком-быт | # 1,703 |
| # 108 | # Ленина,98 промтоварный магазин Беляев | # Беляев В.278 | # Ком-быт | # 0,826 |
| # 109 | # Ленина,98 ювелир.маг."У Никитской"Серкот | # ООО"Серкото" 14Т | # Ком-быт | # 0,977 |
| # 110 | # Московская,10 ателье | # ООО"Славянка587Т | # Ком-быт | # 39,108 |
| # 111 | # Московская,13 Дет.шк.искусств N1 | # Школа искусN1 5Т | # Ком-быт | # 32,454 |
| # 112 | # Московская, 17 магазин Букет вин | # Букет вин 19 Т | # Ком-быт | # 0,986 |
| # 113 | # Московская, 17 офис Букет вин | # Букет вин 19 Т | # Ком-быт | # 1,057 |
| # 114 | # Московская,17 пристройка к магазину | # Букет вин 19 Т | # Ком-быт | # 4,527 |
| # 115 | # Московская,17(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 17,243 |
| # 116 | # Московская, 17/3 "Спорттовары" | # Богданова 595 | # Ком-быт | # 2,816 |
| # 117 | # Московская, 17а магазин Марго | # СюринС.И 64 Т | # Ком-быт | # 0,951 |
| # 118 | # Московская, 17а магазин Элегант | # Сюрин С.И. 64 Т | # Ком-быт | # 1,188 |
| # 119 | # Московская, 17а магазин Элегант | # Сюрин С.И. 64 Т | # Ком-быт | # 0,990 |
| # 120 | # Московская, 17а продуктовый магазин | # СюринС.И. 64Т | # Ком-быт | # 1,344 |
| # 121 | # Московская,17пр.ж/д ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 52,034 |
| # 122 | # Московская,18,ж.д. ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 23,483 |
| # 123 | # Московская, 18/64 магазин Закарюкина | # Закарюкина Н.268 | # Ком-быт | # 1,265 |
| # 124 | # Московская,19 ж/д.фл.ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 3,221 |
| # 125 | # Московская, 19 магазин женской одежды Мам | # Мамонтов С.О.360 | # Ком-быт | # 0,319 |
| # 126 | # Московская, 19 магазин Стоклайн Мамонтов | # Мамонтов С.О.360 | # Ком-быт | # 0,784 |
| # 127 | # Московская,19 магазин Яцевич | # Яцевич 60 | # Ком-быт | # 0,479 |
| # 128 | # Московская,19(ж.дом) ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,592 |
| # 129 | # Московская, 19/2 нежилое помещение Медвед | # Медведев 30Т | # Ком-быт | # 1,597 |
| # 130 | # Московская,20 магазин "Сафьян"Бронникова | # ИП Бронникова325 | # Ком-быт | # 0,758 |
| # 131 | # Московская ,20 магазин Беловинцева | # Беловинцева 31 Т | # Ком-быт | # 0,959 |
| # 132 | # Московская,20 промтовар.магазин Гуреенк. | # Гуреенкова15Т | # Ком-быт | # 1,903 |
| # 133 | # Московская,20 Салон бракосочетания Горб. | # Горбытсправка534 | # Ком-быт | # 2,589 |
| # 134 | # Московская,20(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 37,828 |
| # 135 | # Московская ,22 магазин | # Кимберлит 536 Т | # Ком-быт | # 8,822 |
| # 136 | # Московская,22 магазин "Мясо"Проник | # Проник Н.П. 393 | # Ком-быт | # 1,500 |
| # 137 | # Московская ,22 магазин Матвеева | # ИП Матвеева 617 | # Ком-быт | # 1,608 |
| # 138 | # Московская ,22 потери | # Кимберлит 536 Т | # Ком-быт | # 0,051 |
| # 139 | # Московская,22(ж.дом) ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,343 |
| # 140 | # Московская ,24 магазин | # Конина О.В.324Т | # Ком-быт | # 2,581 |
| # 141 | # Московская ,24 магазин | # Северин 279 Т | # Ком-быт | # 1,328 |
| # 142 | # Московская,24 магазин Юлия | # Северин В.279 Т | # Ком-быт | # 1,703 |
| # 143 | # Московская,5 административное здание | # Альфа-сити 638 Т | # Ком-быт | # 38,429 |
| # 144 | # Московская,7 офис Дет.озд.центр | # Дет.озд. центр 1Т | # Ком-быт | # 6,565 |
| # 145 | # Московская,7 Фонд милосердия | # Фонд милосер.528 | # Ком-быт | # 0,279 |
| # 146 | # Московская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 44,941 |
| # 147 | # Театральная,11 администр.помещение 2 эт. | # Промавтоком 212Т | # Ком-быт | # 6,399 |
| # 148 | # Театральная,11 маг."Надежда" | # ООО"Надежда"588Т | # Ком-быт | # 6,349 |
| # 149 | # Театральная,11 Офис-магазин | # ООО"Надежда"588Т | # Ком-быт | # 6,582 |
| # 150 | # Театрал ьная,11 ,Торг.сервис | # ООО"Торг.сер592Т | # Ком-быт | # 3,752 |
| # 151 | # Театральная,11а гараж | # Город, Дума 27Т | # Ком-быт | # 0,216 |
| # 152 | # Театральная,11а гараж | # Город, Дума 27Т | # Ком-быт | # 14,135 |
| # 153 | # Театральная,13/47 | # ООО "МБМ" 540 Т | # Ком-быт | # 1,140 |
| # 154 | # Театральная,13/47 | # ООО "МБМ" 540 Т | # Ком-быт | # 0,782 |
| # 155 | # Театральная,13/47 кафе "Сластена" | # Эвридика 482 Т | # Ком-быт | # 1,497 |
| # 156 | # Театральная,15(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 4,938 |
| # 157 | # Театральная,17 магазин "Фунтик" Бровкин | # Бровкин 334 | # Ком-быт | # 1,031 |
| # 158 | # Театральная,17 склад Слонков | # Слонков 620 Т | # Ком-быт | # 2,068 |
| # 159 | # Театральная,17(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,210 |
| # 160 | # Театральная,19 магазин | # Слонков 620 Т | # Ком-быт | # 4,807 |
| # 161 | # Театральная,19 пристройка | # Слонков 620 Т | # Ком-быт | # 5,872 |
| # 162 | # Театральная,21 магазин "Версаль"Савинк. | # Савинкина 179 | # Ком-быт | # 1,412 |
| # 163 | # Театральная,21 стр.3 маг. "Олерон"Орехов | # Орехов В.А. 251 | # Ком-быт | # 1,065 |
| # 164 | # Театральная,21(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 8,338 |
| # 165 | # Театральная,21/2 магазин Голубкова | # Голубкова 134 | # Ком-быт | # 0,923 |
| # 166 | # Театральная,21/43 маг."Колибри" Ченцов | # Ченцов А. Г.25Т | # Ком-быт | # 1,048 |
| # 167 | # Театральная,23 кафе | # Рыженкова Л.535Т | # Ком-быт | # 13,738 |
| # 168 | # Театральная,23 потери | # Рыженкова Л.535Т | # Ком-быт | # 0,883 |
| # 169 | # Театральная,25 магазин | # Лукин С.В.625Т | # Ком-быт | # 1,219 |
| # 170 | # Театральная,25 магазин Гореликова | # Гореликова392 | # Ком-быт | # 0,991 |
| # 171 | # Театральная,25 офис Писарев | # Писарев В.В.567Т | # Ком-быт | # 1,316 |
| # 172 | # Театральная,25(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 28,778 |
| # 173 | # Театральная,27(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 49,517 |
| # 174 | # Театральная,29(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 59,094 |
| # 175 | # Театральная,7 магазин "Мишка" | # Остроленка167Т | # Ком-быт | # 2,518 |
| # 176 | # Театральная,7 турфирма | # Остроленка167Т | # Ком-быт | # 2,007 |
| # 177 | # Театральная,9 ж.д. ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,418 |
| # 178 | # Театральная,9 магазин "Авто-сам"Антонен. | # Антоненко 48 Т | # Ком-быт | # 0,410 |
| # 179 | # Театральная,9 магазин "Одисей" Терра | # ООО Терра 524 | # Ком-быт | # 5,266 |
| # 180 | # Театральная,9 нежилое помещение | # МЦ"Здоровье"622Т | # Ком-быт | # 12,919 |

# Таблица 1.50 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 299 «в» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Московская 309корп.1,ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 80,106 |
| # 2 | # Московская 309корп.1,ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 31,031 |
| # 3 | # Московская ,299-виварий | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 3,025 |
| # 4 | # Московская ,299-гараж | # Ветлаборатор. Г | # Ком-быт | # 2,626 |
| # 5 | # Московская ,299-гараж от. | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 7,947 |
| # 6 | # Московская,299-Облветлаб.кор.1 | # Ветлаборатор. Г | # Ком-быт | # 4,692 |
| # 7 | # Московская ,299 адм.здан. | # ГПЗооветснаб Т | # Ком-быт | # 33,597 |
| # 8 | # Московская ,299 б-адм .здание | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 2,860 |
| # 9 | # Московская,299 биохимлабор.2 корпус | # Ветлаборатор. Г | # Ком-быт | # 3,861 |
| # 10 | # Московская,299 биохимлабор.2 корпус от | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 18,316 |
| # 11 | # Московская ,299 жил .дом | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 18,277 |
| # 12 | # Московская,299 лаб.корп.-корпус N 3 | # Ветлаборатор. Г | # Ком-быт | # 3,182 |
| # 13 | # Московская ,299 Облветлаб.кор.1 от | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 26,214 |
| # 14 | # Московская ,299а-ж/дом | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 22,985 |
| # 15 | # Московская ,299б-гаражи | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 2,804 |
| # 16 | # Московская,299лаб.корп.-корпус № 3 от | # Ветлаборатор. Т | # Ком-быт | # 27,599 |
| # 17 | # Московская,301 жил.дом | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 18,735 |
| # 18 | # Московская,303 жил.дом | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 18,634 |
| # 19 | # Московская,305 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 10,436 |
| # 20 | # Московская,307 жил.дом | # МУП Моск.ок.Т | # Население | # 23,112 |
| # 21 | # Московская,309-5 эт.жил.дом | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 23,091 |
| # 22 | # ПС Моск.299-ЖРЭУ-16-Учхоз,32 | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 0,000 |
| # 23 | # ПС Моск.299 ЭРСУ-12 | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 14,104 |
| # 24 | # Учхоз,32-2 эт. жил.дом | # ЖРЭУ-16 Г | # Население | # 0,000 |

# Таблица 1.51 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 317 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Московская 313,ж.д.гвс | # СтройСервис Г | # Население | # 23,987 |
| # 2 | # Московская 313,ж.д.от. | # СтройСервис Т | # Население | # 102,705 |
| # 3 | # Московская 313а,ж.д.гвс | # ООО ЭРСУ-12 Г | # Население | # 9,772 |
| # 4 | # Московская 313а,ж.д.от. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 65,487 |
| # 5 | # Московская 315,ж.д.гвс | # ЗАО Система Г | # Население | # 15,990 |
| # 6 | # Московская 315,ж.д.от. | # ЗАО Система Т | # Население | # 94,354 |
| # 7 | # Московская 315к.1,ж.д.гвс | # ООО ЭРСУ-12 Г | # Население | # 15,398 |
| # 8 | # Московская 315к.1,ж.д.от. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 65,969 |
| # 9 | # Московская 315к.2,ж.д.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 5,922 |
| # 10 | # Московская 315к.2,ж.д.от. | # ЗАО Октябр.ок Т | # Население | # 50,720 |
| # 11 | # Московская 315к.3,ж.д.гвс | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 20,729 |
| # 12 | # Московская 315к.3,ж.д.от. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 138,168 |
| # 13 | # Московская 315к.4,ж.д.гвс | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 16,880 |
| # 14 | # Московская 315к.4,ж.д.от. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 102,786 |
| # 15 | # Московская 315к.5,ж.д.гвс | # ООО ЭРСУ-12 Г | # Население | # 23,690 |
| # 16 | # Московская 315к.5,ж.д.от. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 105,787 |
| # 17 | # Московская 315к.6,ж.д.гвс | # ООО ЭРСУ-12 Г | # Население | # 14,213 |
| # 18 | # Московская 315к.6,ж.д.от. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 136,833 |
| # 19 | # Московская 317,ж.д.гвс | # ООО ЭРСУ-12 Г | # Население | # 23,987 |
| # 20 | # Московская 317,ж.д.от. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 99,218 |
| # 21 | # Московская 319,ж.д.гвс | # ЗАО Система Г | # Население | # 6,811 |
| # 22 | # Московская 319,ж.д.от. | # ЗАО Система Т | # Население | # 26,486 |
| # 23 | # Московская,311 администр.здание | # УФС по вет.над51 | # Ком-быт | # 62,867 |
| # 24 | # Московская,311 потери до узла учета | # УФС по вет.над51 | # Ком-быт | # 0,172 |
| # 25 | # Московская,311. офис | # ФАЛМА-ЗооВетТ | # Ком-быт | # 3,558 |
| # 26 | # Московская,313, магазин"Продукты" | # ПО"Северное" 568 | # Ком-быт | # 0,636 |
| # 27 | # Московская,313,магазин"Продукты" | # ПО"Северное" 568 | # Ком-быт | # 4,916 |
| # 28 | # Московская,315 офис | # ПО"Северное" 568 | # Ком-быт | # 4,501 |
| # 29 | # Московская,315, офис | # ПО"Северное" 568 | # Ком-быт | # 0,074 |
| # 30 | # Московская,315,к.1 Муз.школа | # ДШИN8 30 Т | # Ком-быт | # 6,779 |
| # 31 | # Московская,315,к.3 Муз.школа | # ДШИN8 30 Т | # Ком-быт | # 6,779 |
| # 32 | # Московская,315,к.4 парикмахерская от | # Лясоцкая Л.И.494 | # Ком-быт | # 1,379 |
| # 33 | # Московская,315,к.4 парикмахерская | # Лясоцкая Л.И.494 | # Ком-быт | # 0,210 |
| # 34 | # Московская,315,корп.5-магазин от | # ТрошинаА.В. 82 | # Ком-быт | # 2,122 |
| # 35 | # Московская,315,корп.5-магазин гвс | # ТрошинаА.В. 82 | # Ком-быт | # 0,477 |
| # 36 | # Московская,319МДОУN90от | # МБДОУN90 73 Т | # Ком-быт | # 49,071 |
| # 37 | # Московская,319 МДОУ N90 гвс | # МБДОУ N 90 73 Г | # Ком-быт | # 7,691 |
| # 38 | # Московская,321,ж.д. 12ЖРЭУ | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 79,527 |
| # 39 | # ПС Моск.317 ЭРСУ-12 | # ООО ЭРСУ-12 Г | # Население | # 121,454 |
| # 40 | # ПС Моск.317,ЗАО Система | # ЗАО Система Г | # Население | # 62,779 |
| # 41 | # ПС Моск.317,ООО Моск.окр. | # ООО"УК Моск.окр. | # Население | # 59,536 |
| # 42 | # ПС Московская,317 ЗАО | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 43,661 |
| # 43 | # Фалма,потери до узла учета | # ФАЛМА-ЗооВетТ | # Ком-быт | # 0,013 |

# Таблица 1.52 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 31 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Кирова,27 дом быта | # "Дом быта" 43 Г | # Ком-быт | # 1,816 |
| # 2 | # Кирова,27 Дом быта | # Дом быта 43 Т | # Ком-быт | # 77,479 |
| # 3 | # Кирова,27 Дом быта гвс потери | # "Дом быта" 43 Г | # Ком-быт | # 0,788 |
| # 4 | # Кирова,27 Дом быта потери отопл. | # Дом быта 43 Т | # Ком-быт | # 1,941 |
| # 5 | # Кирова,27 ООО стиль потери ГВС | # ООО"Стиль" 559Г | # Ком-быт | # 2,080 |
| # 6 | # Кирова,27 ТОО"Стиль" | # ООО"Стиль" 559Г | # Ком-быт | # 6,402 |
| # 7 | # Кирова,29 КФ МГЭИ | # КФМГЭИ 97 Т | # Ком-быт | # 31,315 |
| # 8 | # Кирова,29 ЧП Глотова О.Н. | # КФМГЭИ 97 Т | # Ком-быт | # 0,690 |
| # 9 | # Кирова,29 ЧП Кожевников А.Б. | # КФМГЭИ 97Т | # Ком-быт | # 1,164 |
| # 10 | # Кирова,29 ЧП Пахомов О.М. | # КФМГЭИ 97Т | # Ком-быт | # 16,745 |
| # 11 | # Кирова,29 ЧП Стаченко М.А. | # КФМГЭИ 97Т | # Ком-быт | # 3,075 |
| # 12 | # Кирова,31 Театр кукол | # Театр кукол 114Т | # Ком-быт | # 22,269 |
| # 13 | # Кирова,31 "Центральный | # К/т Централ.270Т | # Ком-быт | # 43,013 |
| # 14 | # Кирова,31 стр.3 офис | # Милосердие 600 Т | # Ком-быт | # 4,262 |
| # 15 | # Кирова,31/76 кафе-бар "Звездный" | # ООО КСМУ 341 Т | # Ком-быт | # 1,356 |
| # 16 | # Ленина 74 основное здание | # Служба недв.460Г | # Ком-быт | # 5,510 |
| # 17 | # Ленина 74 Пристройка | # Служба недв.460Т | # Ком-быт | # 42,915 |
| # 18 | # Ленина,70 | # Упр.автонадз.40Т | # Ком-быт | # 9,518 |
| # 19 | # Ленина,70 магазин | # Актив-Инвест 30Г | # Ком-быт | # 4,433 |
| # 20 | # Ленина,70 магазин | # Актив-Инвест 30Т | # Ком-быт | # 39,841 |
| # 21 | # Ленина,72 Адм.здание | # Упр.ФСБ408Т | # Ком-быт | # 48,964 |
| # 22 | # Ленина,72 гараж | # Упр.ФСБ 408 Г | # Ком-быт | # 2,461 |
| # 23 | # Ленина,72 гараж | # Упр.ФСБ408Т | # Ком-быт | # 79,428 |
| # 24 | # Ленина,72 поликлиника | # Упр.ФСБ 408 Г | # Ком-быт | # 9,058 |
| # 25 | # Ленина,72 Пристр.2 | # Упр.ФСБ 408 Т | # Ком-быт | # 22,353 |
| # 26 | # Ленина,72 пристройка | # Упр.ФСБ 408 Г | # Ком-быт | # 13,167 |
| # 27 | # Ленина,72 Склад | # Упр.ФСБ 408 Т | # Ком-быт | # 4,369 |
| # 28 | # Ленина,72 Спортзал | # Упр.ФСБ 408 Г | # Ком-быт | # 31,533 |
| # 29 | # Ленина,72 спортзал | # Упр.ФСБ 408 Т | # Ком-быт | # 17,319 |
| # 30 | # Ленина,72 строение 1 | # ЦПС 96Т | # Ком-быт | # 42,375 |
| # 31 | # Ленина,72 строение 1 | # Упр.ФСБ408Т | # Ком-быт | # 8,886 |
| # 32 | # Ленина,74 пристройка | # Служба недв.460Г | # Ком-быт | # 3,419 |
| # 33 | # Ленина,76 админ.корпус N2 | # Упр.ЦбРФ483Т | # Ком-быт | # 31,104 |
| # 34 | # Ленина,76 админ.корпус N2 | # Упр.ЦБРФ483Г | # Ком-быт | # 5,682 |
| # 35 | # Ленина,76 административный корпус N1 | # Упр.ЦбРФ483Т | # Ком-быт | # 197,601 |
| # 36 | # Ленина,76 к.1 потери | # Упр.ЦбРФ483Т | # Ком-быт | # 0,709 |
| # 37 | # Ленина,76 к.2 потери от | # Упр.ЦбРФ483Т | # Ком-быт | # 0,207 |
| # 38 | # Ленина,76, к.2 потери гвс | # Упр.ЦБРФ483Г | # Ком-быт | # 0,290 |
| # 39 | # Ленина.74 Основное здание | # Служба недв.460Т | # Ком-быт | # 68,498 |
| # 40 | # Московская, 55 д/с N3 "Россиянка" | # Россиянка 407 Т | # Ком-быт | # 19,486 |
| # 41 | # Московская ,29а | # ООО "Аккорд"366Т | # Ком-быт | # 2,106 |
| # 42 | # Московская,31 кв.17 магазин Ларина | # Ларина Г.В. 139 | # Ком-быт | # 0,525 |
| # 43 | # Московская,31 кв.18 магазин Ларин | # Ларин А.Н. 416 | # Ком-быт | # 0,480 |
| # 44 | # Московская,31 кв.3 магазин Венера | # Романова В.430 Т | # Ком-быт | # 0,491 |
| # 45 | # Московская,31 кв.32 магазин Гореликов | # Гореликов В.М170 | # Ком-быт | # 0,655 |
| # 46 | # Московская,31 кв.84 клиника Козлов И. | # Козлов И.В. 584 | # Ком-быт | # 0,708 |
| # 47 | # Московская,31 м-н Дамское счастьеДегтярь | # ИПДегтярь 355 | # Ком-быт | # 0,445 |
| # 48 | # Московская,31 магазин Козлов | # Козлов 514 | # Ком-быт | # 0,316 |
| # 49 | # Московская,31 магазин Чирин | # Чирин В.А. 160 | # Ком-быт | # 0,603 |
| # 50 | # Московская,31 магазин Данилова | # Данилова Н.Ю.157 | # Ком-быт | # 0,613 |
| # 51 | # Московская,31 магазин Егоренков | # Егоренков 246 | # Ком-быт | # 0,487 |
| # 52 | # Московская,31 магазин Ивасин | # Ивасин Н.Н.383 | # Ком-быт | # 0,674 |
| # 53 | # Московская,31 магазин Купцова | # Купцова М. 272 | # Ком-быт | # 0,640 |
| # 54 | # Московская,31 магазин Лагутина | # Лагутина В. 295 | # Ком-быт | # 0,605 |
| # 55 | # Московская,31 магазин Лукашик | # Лукашик Н.Л. 159 | # Ком-быт | # 0,603 |
| # 56 | # Московская,31 магазин Пирожков | # Пирожков Б.Е.99Т | # Ком-быт | # 0,679 |
| # 57 | # Московская,31 магазин Якунина | # Якунина Н.Э. 327 | # Ком-быт | # 0,552 |
| # 58 | # Московская,31 магазин Якунина | # Якунина Н.Э. 327 | # Ком-быт | # 0,503 |
| # 59 | # Московская,31(ж.дом) ЖЭУ-2 | # ООО ГУП | # Население | # 93,748 |
| # 60 | # Московская,33 магазин | # ИП.Ларина И.39 Т | # Ком-быт | # 2,023 |
| # 61 | # Московская,52-магазин Игнатян | # Игнатян В.С.419 | # Ком-быт | # 0,769 |
| # 62 | # Московская,52(ж.дом) ЖЭУ-6 | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 3,442 |
| # 63 | # Московская,52а(ж.дом) ЖЭУ-6 | # Квартирант пл. Т | # Население | # 5,052 |
| # 64 | # Московская,53 адм.зд. | # Кал.таможня 277Т | # Ком-быт | # 10,016 |
| # 65 | # Московская,53 таможня | # Кал.таможня 277Т | # Ком-быт | # 2,567 |
| # 66 | # Московская,55а д/с N3 "Россиянка" | # Россиянка 407 Г | # Ком-быт | # 4,847 |
| # 67 | # ПС Московская,31 | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 25,371 |
| # 68 | # Суворова,121-офисно-скл.пом. | # Седов И.В.288Т | # Ком-быт | # 28,155 |
| # 69 | # Суворова,121 админ.здание | # Калуга-Центр221Т | # Ком-быт | # 200,699 |
| # 70 | # Суворова,121 Калуга центр | # Калуга-Центр221Г | # Ком-быт | # 10,557 |
| # 71 | # Суворова,121 торговые помещения | # ИП Бессонов 189Т | # Ком-быт | # 12,328 |
| # 72 | # Суворова,123/50 9эт.ж.д. гвс | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 11,602 |
| # 73 | # Суворова,123/50 9эт.ж.д. от. | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 71,515 |
| # 74 | # Суворова,123/50 зоомагазин | # ИП Котов А.М. 55 | # Ком-быт | # 0,651 |
| # 75 | # Суворова,123/50 зоомагазин | # ИП Котов А.М. 55 | # Ком-быт | # 0,494 |
| # 76 | # Суворова,123/50 магазин Ляпичев | # Ляпичев П.М. 269 | # Ком-быт | # 0,415 |
| # 77 | # Суворова,123/50 магазин Ляпичев | # Ляпичев П.М. 269 | # Ком-быт | # 0,453 |
| # 78 | # Суворова,123/50 магазин "Продукты" | # Федотова Н.М.380 | # Ком-быт | # 0,498 |
| # 79 | # Суворова,123/50 магазин "Продукты" | # Федотова Н.М.380 | # Ком-быт | # 4,627 |
| # 80 | # Суворова,123/50 офис Пономарева | # ИП Пономарева553 | # Ком-быт | # 0,272 |
| # 81 | # Суворова,123/50 офис Пономарева | # ИП Пономарева553 | # Ком-быт | # 0,457 |
| # 82 | # Суворова,123/50 парикмахерская | # Ревешнина Е. 421 | # Ком-быт | # 0,543 |
| # 83 | # Суворова,123/50 парикмахерская | # Ревешнина Е. 421 | # Ком-быт | # 0,410 |
| # 84 | # Суворова,132 Приокская | # ГП."Гост.Пр"445Г | # Ком-быт | # 25,381 |
| # 85 | # Суворова,132,Гост."Приокская" | # Гост.Приок.445Т | # Ком-быт | # 66,146 |
| # 86 | # Суворова,137 Адм.зд.стр.А2 | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 17,047 |
| # 87 | # Суворова,137 адм.зд.стр.А1 | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 106,544 |
| # 88 | # Суворова,137 Адм.здан.стр.А | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 25,833 |
| # 89 | # Суворова,137 Поликлиника | # Упр.ФСБ408Т | # Ком-быт | # 85,341 |
| # 90 | # Суворова,139 Адм.зд. стр.Б | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 35,362 |
| # 91 | # Суворова,139 Адм.зд.стр.2 | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 81,486 |
| # 92 | # Суворова,139 Адм.зд.стр.А | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 37,508 |
| # 93 | # Суворова,139 магазин | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 0,921 |
| # 94 | # Суворова,139УВД | # УМВД 409 Г | # Ком-быт | # 7,825 |
| # 95 | # Суворова,139 часовня | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 0,518 |

# Таблица 1.53 – Теплопотребление абонетов котельной Муратовского щербзавода, 19 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # МДОУ N 61 Елочка | # Отд4 Елочка292 Т | # Ком-быт | # 18,578 |
| # 2 | # Муратовский СКДЦ | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 14,296 |
| # 3 | # Муратовский щ/з-д,контора | # ООО"ЖРЭУ-11"354 | # Ком-быт | # 1,741 |
| # 4 | # Муратовский щебзавод,10а,2эт.12кв.ж.дЖ11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 20,846 |
| # 5 | # Муратовский щебзавод,12а,3эт.24кв.ж.дЖ11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 41,214 |
| # 6 | # Муратовский щебзавод,16,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 3,718 |
| # 7 | # Муратовский щебзавод,23,2эт.16кв.ж.ЖР-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 21,229 |
| # 8 | # Муратовский щебзавод,24,2эт.16кв.ЖР-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 27,804 |
| # 9 | # Муратовский щебзавод,25,2эт.16кв.ж.дЖ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 21,409 |
| # 10 | # Муратовский щебзавод,26 ЖРЭУ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 23,681 |
| # 11 | # Муратовский щебзавод,27 ЖРЭУ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 23,409 |
| # 12 | # Муратовский щебзавод,29,2эт.24кв.ж.дЖ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 23,335 |
| # 13 | # Муратовский щебзавод,6,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 3,249 |
| # 14 | # Муратовский щебзавод,7,3эт.33кв.ж.д.ЖР11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 63,250 |
| # 15 | # Муратовский щебзавод,8а ЖРЭУ-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 26,741 |
| # 16 | # Муратовский щебзавод.22,2эт.8кв.ж.д.Ж-11 | # ЖРЭУ-11 Т | # Население | # 17,869 |
| # 17 | # ОПС "Муратовский Щебзавод" | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 1,503 |
| # 18 | # Фельдшерско-акушерский пункт | # Гор.поликл.6 Т | # Ком-быт | # 4,545 |
| # 19 | # Школа на 192 уч-ся | # Ср.школаN41 209Т | # Ком-быт | # 51,513 |

# Таблица 1.54 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая Стройка, 1 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Московская,218-аптека | # Афонина Е.Н.72 | # Ком-быт | # 3,488 |
| # 2 | # Московская,218-ж/д,1963г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 70,219 |
| # 3 | # Московская,218-маг."Брабион" | # Игнатян Г.С. 103 | # Ком-быт | # 1,030 |
| # 4 | # Московская,218-прод.маг. | # Терещенко Н.В366 | # Ком-быт | # 0,768 |
| # 5 | # Московская,228-"Мясная лавка" | # Проник Н.П.414 | # Ком-быт | # 1,149 |
| # 6 | # Московская,228-ж/д,1969г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 141,029 |
| # 7 | # Московская,230-ж/д,1967г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 86,083 |
| # 8 | # Московская,230-маг.строймат. | # Баранова Л.П.435 | # Ком-быт | # 4,488 |
| # 9 | # Московская,232-д/сN13"Кроха" | # 15о.д/с13"Кроха" | # Ком-быт | # 15,252 |
| # 10 | # Московская,232-ж/д,1957г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 21,490 |
| # 11 | # Н.Стройка,1-ж/д,1967г. | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 75,033 |
| # 12 | # Н.Стройка,1 МДОУ-52 | # 15о. д/с52114Т | # Ком-быт | # 22,334 |
| # 13 | # Н.стройка,2-ООО"Торнадо" | # ООО"Торнадо" | # Ком-быт | # 2,923 |
| # 14 | # Н.Стройка,2ж/д,1971г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 160,470 |
| # 15 | # Н.Стройка,3-ж.дом 1976г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 26,784 |
| # 16 | # пер.Литейный,7-здание женской консультии | # Поликл.2 524Т | # Ком-быт | # 22,475 |
| # 17 | # Тельмана,10-ж.д.1984г.от | # ЖРЭУ-21 Т | # Население | # 152,492 |
| # 18 | # Тельмана,10-неж.пом.Григорян А.Л. | # Григорян А.Л.358 | # Ком-быт | # 1,007 |
| # 19 | # Тельмана,10-ООО"Газсервис" | # ООО"Газсерв. 143 | # Ком-быт | # 1,637 |

# Таблица 1.55 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Нижняя Усадебная, 2 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Дальняя 21,жил.дом гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 19,139 |
| # 2 | # Дальняя 21,жил.дом от | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 40,331 |
| # 3 | # Дальняя 25,ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 22,488 |
| # 4 | # Дальняя 25,ж.д.от. | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 108,873 |
| # 5 | # Дальняя 29,ж.д.гвс | # ЗАО Октяб.ок. Г | # Население | # 23,439 |
| # 6 | # Дальняя 29,ж.д.от. | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 79,019 |
| # 7 | # Дальняя,23-МЧС России | # ПССКал.обл. Г | # Ком-быт | # 0,791 |
| # 8 | # Дальняя,23 МЧС | # ПССКал.обл. Т | # Ком-быт | # 15,985 |
| # 9 | # Дальняя,27-3 эт.ж/дом гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 11,649 |
| # 10 | # Дальняя ,27-жил .дом .от | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 25,375 |
| # 11 | # Дал ьняя,3-соц.центр | # Центрпооказ.Г | # Ком-быт | # 75,398 |
| # 12 | # Дальняя,3 соц.центр | # Центр по оказ. Т | # Ком-быт | # 74,624 |
| # 13 | # Дорожная 31,9эт.ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 3,484 |
| # 14 | # Дорожная 31,9эт.ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 217,477 |
| # 15 | # Дорожная 33 9эт.ж.д. от | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 223,743 |
| # 16 | # Дорожная 33,9эт.ж.д.гвс | # ЗАО Октяб.ок. Г | # Население | # 57,013 |
| # 17 | # Дорожная 34,9эт.ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 68,416 |
| # 18 | # Дорожная 34,9эт.ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 358,875 |
| # 19 | # Дорожная, 15-жил.дом гвс | # Непоср.Управл498 | # Население | # 32,624 |
| # 20 | # Дорожная, 15 жил .дом от. | # Непоср.Управл498 | # Население | # 108,362 |
| # 21 | # Дорожная, 17-ш кола | # Отдел-2 школ. Т | # Ком-быт | # 171,295 |
| # 22 | # Дорожная, 17-школа N 51 | # Отдел-2 шк. Г | # Ком-быт | # 5,259 |
| # 23 | # Дорожная,31-ПНС | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 1,200 |
| # 24 | # Дорожная,31 кв.1-магазин | # Запольский К. Т | # Ком-быт | # 0,915 |
| # 25 | # Дорожная,32-маг."Магнит"гвс | # ЗАО"Тандер"Г | # Ком-быт | # 3,217 |
| # 26 | # Дорожная,32 маг.Магнит" | # ЗАО"Тандер"Т | # Ком-быт | # 19,882 |
| # 27 | # Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" | # Отдел-"2Тер."Г | # Ком-быт | # 23,711 |
| # 28 | # Дорожная,33а Д/сад"Терем-теремок"хозб | # Отдел-2 Д/с"ТерТ | # Ком-быт | # 8,929 |
| # 29 | # Дорожная,33а"Теремок" | # Отдел-2 Д/с"ТерТ | # Ком-быт | # 86,065 |
| # 30 | # Дорожная,34-Промбытсети гвс | # ООО"Промбыт."Г | # Ком-быт | # 1,135 |
| # 31 | # Дорожная,34 Промбытсети от | # ООО"Промбытс.Т | # Ком-быт | # 16,500 |
| # 32 | # Калужского ополчения 3,9эт.ж.д.от. | # Забота Плюс Т | # Население | # 247,010 |
| # 33 | # Калужского ополчения 3,9эт.ж.д.гвс | # Забота Плюс Г | # Население | # 45,610 |
| # 34 | # Калужского ополчения 5,9эт.ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 281,203 |
| # 35 | # Калужского ополчения 5,9эт.ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 51,946 |
| # 36 | # Калужского ополчения" ПНС | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 1,726 |
| # 37 | # Калужского ополчения,7-потери от. | # ЗАО Система Т | # Население | # 0,875 |
| # 38 | # Калужского ополчения,7-потери гвс | # ЗАО Система Г | # Население | # 0,606 |
| # 39 | # Калужского Ополчения7,9эт.ж.д.от | # ЗАО Система Т | # Население | # 104,095 |
| # 40 | # Калужского Ополчения7.9эт.ж.д.гвс | # ЗАО Система Г | # Население | # 2,217 |
| # 41 | # Комсомольская 5,9эт.ж/дом от. | # Калуга-заказ. Т | # Население | # 137,640 |
| # 42 | # Комсомольская 5,9эт.ж/дом гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 49,094 |
| # 43 | # Комсомольская,5-библиотека | # Библ.№16 Г | # Ком-быт | # 0,083 |
| # 44 | # Комсомольская,5-ДШИ N 6 | # ДШИ№6 Г | # Ком-быт | # 0,371 |
| # 45 | # Комсомольская,5 библиотека | # Библ.N 16 510Т | # Ком-быт | # 6,234 |
| # 46 | # Комсоморльская,5-ДШИ № 6 | # ДШИ N 6 Т | # Ком-быт | # 26,796 |
| # 47 | # Майская 3,9эт.ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 26,290 |
| # 48 | # Майская 32,9эт.ж.д.гвс | # ЗАО Октяб.ок. Г | # Население | # 43,393 |
| # 49 | # Майская 32,9эт.ж.д.от. | # ЗАО Октяб.ок.Т | # Население | # 138,214 |
| # 50 | # Майская 34,ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 49,411 |
| # 51 | # Майская 34,ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 266,612 |
| # 52 | # Майская 36,9эт.ж.д.гвс | # Непоср.Управл498 | # Население | # 22,172 |
| # 53 | # Майская 36,9эт.ж.д.от | # Непоср.Управл498 | # Население | # 201,834 |
| # 54 | # Майская15,6эт.ж.д.гвс | # ЗАО Система Г | # Население | # 61,448 |
| # 55 | # Московская 345,ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 8,553 |
| # 56 | # Московская 345,ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 72,549 |
| # 57 | # ПС Усад Непоср.управл. | # Непоср.Управл498 | # Население | # 90,006 |
| # 58 | # ПС Усад.ЗАО УК Окт.округ | # ЗАО Октяб.ок. Г | # Население | # 131,613 |
| # 59 | # ПС Усад.ЗАО"Система" | # ЗАО Система Г | # Население | # 59,650 |
| # 60 | # ПС Усадеб. Калуга-Заказчик | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 1,698 |
| # 61 | # ПС Усадебн. ЭРСУ-12 | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 486,968 |
| # 62 | # ПС Усадебная Забота плюс | # Забота Плюс Г | # Население | # 57,103 |
| # 63 | # Светлая 12,2эт.ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 4,638 |
| # 64 | # Светлая 12,2эт.ж.д.от. | # ЭРСУ-12Т | # Население | # 19,171 |
| # 65 | # Светлая 6,ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 9,502 |
| # 66 | # Светлая 6,ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 84,632 |
| # 67 | # Светлая 8,ж.д.гвс | # ЭРСУ-12 Г | # Население | # 14,887 |
| # 68 | # Светлая 8,ж.д.от. | # ЭРСУ-12 Т | # Население | # 83,866 |
| # 69 | # Светлая,10-ДЮСШ БИ "Персей" | # ДЮСШ"Персей"Т | # Ком-быт | # 27,491 |
| # 70 | # Светлая, 14-офис | # МУ"Сл.инфор. Т | # Ком-быт | # 3,131 |
| # 71 | # Светлая, 16-база | # Автотр.предп.Г | # Ком-быт | # 0,145 |
| # 72 | # Светлая, 16-рем .боксы | # Автотран.пред.Т | # Ком-быт | # 4,962 |
| # 73 | # Светлая ,20-базаЗатерепецкий уч-ток | # Кал.обл.вод.515Т | # Ком-быт | # 12,794 |
| # 74 | # Светлая ,4-А | # Аксенов Д. В.Т | # Ком-быт | # 31,511 |

# Таблица 1.56 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Никитина, 95 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1-й пер.Пестеля 16 Романова | # РомановаА.И.109Т | # Ком-быт | # 3,953 |
| # 2 | # 1-й пер.Пестеля,16 5 эт ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 4,914 |
| # 3 | # 1-й пер.Пестеля,16 Каравелла | # 000 Каравелла72Т | # Ком-быт | # 1,990 |
| # 4 | # 1-й пер.Пестеля,16ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 81,322 |
| # 5 | # 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи N3 | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 5,056 |
| # 6 | # 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи N3 | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 0,427 |
| # 7 | # 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 45,230 |
| # 8 | # 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 24,886 |
| # 9 | # 1-й пер.Пестеля,19ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 5,231 |
| # 10 | # 1-й пер.Пестеля,19ж.д. от. | # ООО ГУП | # Население | # 35,468 |
| # 11 | # 1-й пер.Пестеля,21ж/д ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 10,538 |
| # 12 | # 1-й пер.Пестеля,23 магазин Немировская | # Немировская 609 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 13 | # 1-й пер.Пестеля,23ж/д ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 8,225 |
| # 14 | # 1-й пер.Пестеля,25ж/д ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 10,499 |
| # 15 | # 1-й пер.Пестеля,27 Общежитие Упр.общ. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 18,370 |
| # 16 | # 1-й пер.пестеля,28 5эт.ж.д. от. | # ООО ГУП | # Население | # 67,431 |
| # 17 | # 1-й пер.Пестеля,28 5эт.ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 12,068 |
| # 18 | # 1-й пер.Пестеля,29ж/д ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 10,540 |
| # 19 | # 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 15,084 |
| # 20 | # 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт от. | # ООО ГУП | # Население | # 67,209 |
| # 21 | # 1-й пер.Пестеля,30к.1 5эт. от. | # ООО ГУП | # Население | # 67,679 |
| # 22 | # 1-й пер.Пестеля,30к1жд 5эт. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 14,481 |
| # 23 | # 1-й пер.Пестеля,31ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 9,601 |
| # 24 | # 1-й пер.Пестеля,33ж/д ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 9,416 |
| # 25 | # 1-й пер.Пестеля,35 жил.дом ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 10,199 |
| # 26 | # 1-й пер.Пестеля,37ж/д ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 39,293 |
| # 27 | # 1-й пер.Пестеля,46 ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 10,358 |
| # 28 | # 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 36,124 |
| # 29 | # 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 0,000 |
| # 30 | # 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" | # ПК Луна 78 | # Ком-быт | # 1,646 |
| # 31 | # 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" | # ПК Луна 78 | # Ком-быт | # 2,844 |
| # 32 | # 1-й пер.Пестеля,50а Адм.здан | # ООО Версия-Т292Т | # Ком-быт | # 15,604 |
| # 33 | # Белинского,3 40-кв.ж/дом 5эт гвс | # ООО ГУП | # Население | # 12,672 |
| # 34 | # Белинского,3 40кв.ж/дом 5эт от. | # ООО ГУП | # Население | # 52,672 |
| # 35 | # Белинского,6 Жил.дом 5эт гвс | # ООО ГУП | # Население | # 26,549 |
| # 36 | # Белинского,9 6 зт.(ж.дом) от. | # ООО ГУП | # Население | # 66,809 |
| # 37 | # Белинского,9 6эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 12,369 |
| # 38 | # Белинского,9 медпункт | # Горбольн.4 36 Т | # Ком-быт | # 1,307 |
| # 39 | # Гараж потери Пестеля, 15 | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 0,429 |
| # 40 | # Никитина 104 5эт ж/д 1977г.от. | # ООО ГУП | # Население | # 68,546 |
| # 41 | # Никитина,100 5эт.ж/д 1979г от. | # ООО ГУП | # Население | # 69,097 |
| # 42 | # Никитина,100 5эт.ж/д 1979г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 15,688 |
| # 43 | # Никитина,102 комбинат бытового обслуж. | # Аулов В.В.12 Г | # Ком-быт | # 1,058 |
| # 44 | # Никитина,102 комбинат бытового обслужив. | # Аулов В. В. 12 Т | # Ком-быт | # 19,076 |
| # 45 | # Никитина,102 потери гвс | # Аулов В.В.12 Г | # Ком-быт | # 0,420 |
| # 46 | # Никитина,102 потери отопление | # Аулов В. В. 12 Т | # Ком-быт | # 0,351 |
| # 47 | # Никитина,104 5эт ж/д 1977г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 15,688 |
| # 48 | # Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. от | # ООО ГУП | # Население | # 84,035 |
| # 49 | # Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 21,420 |
| # 50 | # Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. от. | # ООО ГУП | # Население | # 60,877 |
| # 51 | # Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 22,326 |
| # 52 | # Никитина,72 5эт.ж.д. гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 0,904 |
| # 53 | # Никитина,72 5эт.ж.д. от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 21,991 |
| # 54 | # Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 43,590 |
| # 55 | # Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 18,230 |
| # 56 | # Никитина,74 Спортзал | # СДЮСШОР N1 322 Т | # Ком-быт | # 52,410 |
| # 57 | # Никитина,74 Спортзал потери | # СДЮСШОР N1 322 Т | # Ком-быт | # 0,221 |
| # 58 | # Никитина,74 спортивный зал | # СДЮСШОР N1 322Г | # Ком-быт | # 6,954 |
| # 59 | # Никитина,74, потери гвс | # СДЮСШОР N1 322Г | # Ком-быт | # 0,196 |
| # 60 | # Никитина,76 5эт ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 15,688 |
| # 61 | # Никитина,76 5эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 85,311 |
| # 62 | # Никитина,76 дет.поликлиника N1 | # ГБУЗ Гор.дет.бол | # Ком-быт | # 2,583 |
| # 63 | # Никитина,76 дет.поликлиника N1 | # ГБУЗ Гор.дет.бол | # Ком-быт | # 26,675 |
| # 64 | # Никитина,82 5эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 67,328 |
| # 65 | # Никитина,82 5эт.ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 18,102 |
| # 66 | # Никитина,83 Поликл.горб.4 | # Горбольнца 4 36Г | # Ком-быт | # 1,360 |
| # 67 | # Никитина,83 Поликл.горб.4 | # Горбольн.4 36 Т | # Ком-быт | # 14,481 |
| # 68 | # Никитина,83(ж.дом)ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 61,771 |
| # 69 | # Никитина,85 к.2 5 эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 35,067 |
| # 70 | # Никитина,85 к.2, 5эт,ж/д.гвс | # ООО ГУП | # Население | # 4,826 |
| # 71 | # Никитина,85 кор.2 Связь-безопасность | # Связь-безопас156 | # Ком-быт | # 3,802 |
| # 72 | # Никитина,85 кор.2 Связь-безопасность | # Связь-безопас156 | # Ком-быт | # 0,621 |
| # 73 | # Никитина,85 магазин "Трикотаж" Егоров | # Егоров М.В. 425 | # Ком-быт | # 0,723 |
| # 74 | # Никитина,85 магазин Литке | # Литке А.Е. 443 | # Ком-быт | # 0,545 |
| # 75 | # Никитина,85(ж.дом)ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 90,655 |
| # 76 | # Никитина,85а(ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 88,340 |
| # 77 | # Никитина,87 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 5,430 |
| # 78 | # Никитина,87 5эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 24,636 |
| # 79 | # Никитина,87 парикмахерская "Гера" | # Котова 397 | # Ком-быт | # 0,555 |
| # 80 | # Никитина,87 парикмахерская "Гера" | # Котова 397 | # Ком-быт | # 1,122 |
| # 81 | # Никитина,89 Жил.дом ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 12,256 |
| # 82 | # Никитина,89 офис Явар | # ООО "ЯВАР" 248 | # Ком-быт | # 0,876 |
| # 83 | # Никитина,89А аптечный пункт Богомолова | # Богомолова М.449 | # Ком-быт | # 1,173 |
| # 84 | # Никитина,89а Жил.дом ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 19,835 |
| # 85 | # Никитина,91 магазин Агро-40 | # ООО Агро-40 532 | # Ком-быт | # 1,097 |
| # 86 | # Никитина,91 магазин Проник | # ПроникН. 166 | # Ком-быт | # 0,525 |
| # 87 | # Никитина,91 магазин Федотов | # Федотов Ю.186 | # Ком-быт | # 0,817 |
| # 88 | # Никитина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 49,312 |
| # 89 | # Никитина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 65,081 |
| # 90 | # Никитина,93а (ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 44,129 |
| # 91 | # Никитина,93а д/с N30 | # О.11 Д/с 30 100Г | # Ком-быт | # 7,479 |
| # 92 | # Никитина,93а д/с N30 | # О.11 Д/с 30 100Т | # Ком-быт | # 26,686 |
| # 93 | # Никитина,93а офис Техмет | # ООО Техмет 347 | # Ком-быт | # 5,070 |
| # 94 | # Никитина,93а следственное управление | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 3,325 |
| # 95 | # Никитина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 50,376 |
| # 96 | # Никитина,95а (ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 21,245 |
| # 97 | # Никитина,97 Филиал Северо-Западной акад. | # Академия н/х 495 | # Ком-быт | # 24,160 |
| # 98 | # Никитина,97а(ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 9,904 |
| # 99 | # пер.Малый,1 5эт.ж/дом ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 6,939 |
| # 100 | # пер.Малый,1 ж/д | # ООО ГУП | # Население | # 33,835 |
| # 101 | # пер.Малый,2 9эт.ж/д 72кв. от. | # ООО ГУП | # Население | # 97,343 |
| # 102 | # пер.Малый,2 9эт.ж/д кир.72 кв. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 25,945 |
| # 103 | # пер.Малый,2,пов.насосн.ст. | # Облводоканал610Т | # Ком-быт | # 1,713 |
| # 104 | # пер.Малый,3 5эт.общеж. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 0,000 |
| # 105 | # пер.Малый,3 5эт.общеж. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 50,361 |
| # 106 | # пер.Пестеля,26 59 кв.ж/дом | # Д/У Монолит 800Т | # Население | # 83,284 |
| # 107 | # пер.Пестеля,26 ж/дом | # Д/У Монолит 800Г | # Население | # 29,417 |
| # 108 | # Пестеля ,15 гараж потери | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 0,429 |
| # 109 | # Пестеля, 13 5эт. Жил .дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 8,146 |
| # 110 | # Пестеля, 13 5эт.Жил.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 83,640 |
| # 111 | # Пестеля, 15 гараж | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 1,515 |
| # 112 | # Пестеля, 15 основное строение | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 31,287 |
| # 113 | # Пестеля, 15 основное строение | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 1,508 |
| # 114 | # Пестеля, 15 основное строение | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 33,755 |
| # 115 | # Пестеля, 15 строение 1"б" | # ИП Доценко 223Т | # Ком-быт | # 29,673 |
| # 116 | # Пестеля, 15а 5эт. ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 7,844 |
| # 117 | # Пестеля, 15а 5эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 69,996 |
| # 118 | # Постовалова,10 9 эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 190,430 |
| # 119 | # Постовалова,10 9 эт.ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 60,640 |
| # 120 | # Постовалова,10 магазин | # Куприенко Ж.А.2Т | # Ком-быт | # 1,369 |
| # 121 | # Постовалова,2 к.1 ж.дом ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 31,632 |
| # 122 | # Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 | # ООО ГУП | # Население | # 76,061 |
| # 123 | # Постовалова,2,кв.70 ЖЭУ-10 гвс | # ООО ГУП | # Население | # 1,207 |
| # 124 | # Постовалова,21 ж.д. потери Г | # ТСЖ Постов.809Г | # Население | # 0,477 |
| # 125 | # Постовалова,21 ж.д. потери Т | # ТСЖ Постов.809Т | # Население | # 0,334 |
| # 126 | # Постовалова,21 жилой дом | # ТСЖ Постов.809Г | # Население | # 105,264 |
| # 127 | # Постовалова,21 жилой дом | # ТСЖ Постов.809Т | # Население | # 44,328 |
| # 128 | # Постовалова,21 магазин | # ИПЛещевВ.Н.152 | # Ком-быт | # 4,072 |
| # 129 | # Постовалова,21 магазин | # ИПЛещевВ.Н.152 | # Ком-быт | # 4,827 |
| # 130 | # Постовалова,21 офис | # ТСЖ Постов.809Г | # Ком-быт | # 0,033 |
| # 131 | # Постовалова,21 офис | # ТСЖ Постов.809Т | # Ком-быт | # 2,105 |
| # 132 | # Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 9,654 |
| # 133 | # Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г.от. | # ООО ГУП | # Население | # 69,036 |
| # 134 | # Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 19,912 |
| # 135 | # Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. от. | # ООО ГУП | # Население | # 86,411 |
| # 136 | # Постовалова,4 5эт. ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 6,939 |
| # 137 | # Постовалова,4 5эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 42,126 |
| # 138 | # Постовалова,6-1 подстанция Ростелеком | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 1,960 |
| # 139 | # Постовалова,6 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 9,352 |
| # 140 | # Постовалова,6 5эт.ж.дпм от. | # ООО ГУП | # Население | # 75,031 |
| # 141 | # Постовалова,6 Аптека | # АптекаN11 112 | # Ком-быт | # 0,340 |
| # 142 | # Постовалова,6 Аптека | # АптекаN11 112 | # Ком-быт | # 5,924 |
| # 143 | # Постовалова,7 5эт.ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 23,531 |
| # 144 | # Постовалова,7 5эт.ж.д. от. | # ООО ГУП | # Население | # 108,969 |
| # 145 | # Постовалова,7 офис N1 Алеева | # Алеева А.В. 601 | # Ком-быт | # 0,259 |
| # 146 | # Постовалова,7 офис N1 Алеева | # Алеева А.В. 601 | # Ком-быт | # 1,078 |
| # 147 | # Постовалова,7 спец.РСУ | # ООО Спец.РСУ 557 | # Ком-быт | # 4,959 |
| # 148 | # Постовалова,7 спец.РСУ | # ООО Спец.РСУ 557 | # Ком-быт | # 1,179 |
| # 149 | # Постовалова,8 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 14,180 |
| # 150 | # Постовалова,8 5эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 73,138 |
| # 151 | # Постовалова,8 квартира Ивановой Н.Г. ЖЭ | # ООО ГУП | # Население | # 0,738 |
| # 152 | # Постовалова,8 магазин Вольнова | # Вольнова Т. 465 | # Ком-быт | # 0,638 |
| # 153 | # Постовалова,8 магазин Т-Маркет | # Т-Маркет 331 | # Ком-быт | # 3,464 |
| # 154 | # Постовалова,8 магазин Т-Маркет | # Т-Маркет 331 | # Ком-быт | # 0,902 |
| # 155 | # ПС Никитина 97 Кал-Зак | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 3,535 |
| # 156 | # ПС Никитина,97 ГУП | # ООО ГУП | # Население | # 606,738 |
| # 157 | # Тульская,100 5 эт.ж.дом от | # ООО ГУП | # Население | # 64,671 |
| # 158 | # Тульская,100 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 15,387 |
| # 159 | # Тульская,102 Адм.здание | # ОАО"Сельстр"185Т | # Ком-быт | # 74,679 |
| # 160 | # Тульская,102 потери | # ОАО"Сельстр"185Т | # Ком-быт | # 0,640 |

# Таблица 1.57 – Теплопотребление абонетов котельной д.Канищево, ул. Новая, 41 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # АЗС механич.маст. | # СПК"Ольговск.680 | # Ком-быт | # 11,670 |
| # 2 | # д.Канищево,ул. Новая, 1 школаN35 | # Отд.2шк.35 681Т | # Ком-быт | # 76,672 |
| # 3 | # д.Канищево,ул.Новая,3а д/сN74 | # Отд.2д/с74 682Т | # Ком-быт | # 19,822 |
| # 4 | # дер.Канищево,ул.Новая,д.3 поликлиника N6 | # Гор.поликл.6 Т | # Ком-быт | # 0,943 |
| # 5 | # Канищево,ул. Новая, д .2а | # Лещева С.Н. Т | # Ком-быт | # 21,687 |
| # 6 | # Канищевский СДК | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 19,980 |
| # 7 | # Новая/Канищево/1 ж.д. | # ЗАО Октябр.ок Т | # Население | # 18,814 |
| # 8 | # Новая/Канищево/2 12ЖЭУж.д. | # Квартирант пл.Т | # Население | # 23,745 |
| # 9 | # Новая/Канищево/3 ж.д. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 17,514 |
| # 10 | # Новая/Канищево/4 12ЖЭУж.д. | # ЗАО Октябр.ок Т | # Население | # 23,856 |
| # 11 | # Новая/Канищево/5 ж.д. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 23,830 |
| # 12 | # Новая/Канищево/6 ж.д. | # ЗАО Октябр.ок Т | # Население | # 23,989 |
| # 13 | # Новая/Канищево/7 ж.д. | # ЗАО Октябр.ок Т | # Население | # 96,141 |
| # 14 | # Новая/Канищево/8,12ЖЭУ ж.д. | # ООО ЭРСУ-12 Т | # Население | # 21,995 |
| # 15 | # Новая/Канищево/9 ж.д. | # ЗАО Октябр.ок Т | # Население | # 95,116 |
| # 16 | # С/х Ольговск.мастерск. | # СПК"Ольговск.680 | # Ком-быт | # 29,103 |

# Таблица 1.58 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новослободская, 25 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Новослободская,20-ж.д. от. | # ЖРЭУ-8Т | # Население | # 43,270 |
| # 2 | # Новослободская,20 ж.д. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 7,755 |
| # 3 | # Новослободская ,25-гараж от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Ком-быт | # 12,954 |
| # 4 | # Новослободская,25-лабор.кор.от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Ком-быт | # 15,593 |
| # 5 | # Новослободская ,25-общ.N1 от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Население | # 64,355 |
| # 6 | # Новослободская ,25-общ.N1 гвс | # Мех.тех.кол.246Г | # Население | # 10,906 |
| # 7 | # Новослободская ,25-общ. N2 от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Население | # 30,105 |
| # 8 | # Новослободская ,25-общ. N2 гвс | # Мех.тех.кол.246Г | # Население | # 6,943 |
| # 9 | # Новослободская,25-пл.бассейн от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Ком-быт | # 13,689 |
| # 10 | # Новослободская,25-пл.басс.гвс | # Мех.тех.кол.246Г | # Ком-быт | # 28,873 |
| # 11 | # Новослободская ,25-столовая от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Ком-быт | # 18,461 |
| # 12 | # Новослободская,25-уч.корп.от. | # Мех.тех.тех.246Т | # Ком-быт | # 105,037 |
| # 13 | # Новослободская,31 Гараж | # Машиностр.кол191 | # Ком-быт | # 7,191 |
| # 14 | # Новослободская,31 Мастерские | # Машиностр.кол191 | # Ком-быт | # 0,421 |
| # 15 | # Новослободская,31 Общежитие | # Машиностр.кол191 | # Население | # 42,839 |
| # 16 | # Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А1 | # Машиностр.кол191 | # Ком-быт | # 49,436 |
| # 17 | # Новослободская,31 Уч.корпус.Строен. А | # Машиностр.кол191 | # Ком-быт | # 41,910 |
| # 18 | # Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А2 | # Машиностр.кол191 | # Ком-быт | # 38,072 |
| # 19 | # Промышленная,23ж.д. гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 15,511 |
| # 20 | # Промышленная,23ж.д. от. | # Наш Тайфун Т | # Население | # 56,330 |
| # 21 | # Промышленная,36а-гост.потери гвс | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 1,243 |
| # 22 | # Промышленная,36а-гостиница от | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 13,094 |
| # 23 | # Промышленная,36а-гостиница гвс | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 3,700 |
| # 24 | # Промышленная,36а-офис | # Фокин М.А.Т | # Ком-быт | # 20,537 |
| # 25 | # Промышленная,36а-потери гос.от | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 0,817 |
| # 26 | # Промышленная,36а-потери рест.от | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 0,199 |
| # 27 | # Промышленная,36а-ресторан от | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 2,954 |
| # 28 | # Промышленная,36а-ресторан гвс | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 2,155 |
| # 29 | # Промышленная,36ж.д. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 4,431 |
| # 30 | # Промышленная,36ж.д. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 37,211 |
| # 31 | # Промышленная.36а-рест.потери гвс | # ИП Зименков Ю.А. | # Ком-быт | # 0,720 |
| # 32 | # ПС Новосл.25 ЖРЭУ-8 | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 44,537 |
| # 33 | # Тарутинская, 184 А Строение 3 | # ООО"Холодил."390 | # Ком-быт | # 23,030 |
| # 34 | # Тарутинская, 184 А Строение 1 | # ООО"Холодил."390 | # Ком-быт | # 5,547 |
| # 35 | # Тарутинская, 184 А Строение 2 | # ООО"Холодил."390 | # Ком-быт | # 9,908 |
| # 36 | # Тарутинская, 184а-склад 16 | # ООО"Холодил."390 | # Ком-быт | # 12,605 |

# Таблица 1.59 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Одоевское шоссе, 5 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Дежурн.питомника | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 0,453 |
| # 2 | # Кухня питомн.собаков. | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 2,846 |
| # 3 | # Одоевское ш,2а вагончик-бытовка | # ООО"Тракт"143Т | # Ком-быт | # 2,329 |
| # 4 | # Одоевское ш.,2а Гараж | # ООО"Тракт"143Т | # Ком-быт | # 3,037 |
| # 5 | # Одоевское ш.2а | # ООО"Тракт"143Т | # Ком-быт | # 4,641 |
| # 6 | # Одоевское шоссе 5 стр.5 потери | # ООО"СЕАН"386Т | # Ком-быт | # 0,775 |
| # 7 | # Одоевское шоссе администр.здание | # Спецремкомп.431Т | # Ком-быт | # 6,389 |
| # 8 | # Одоевское шоссе производ.помещ. | # Спецремкомп.431Т | # Ком-быт | # 49,719 |
| # 9 | # Одоевское шоссе,1 ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 9,198 |
| # 10 | # Одоевское шоссе,2 ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 9,057 |
| # 11 | # Одоевское шоссе,5 стр.5 | # ООО"СЕАН"386Т | # Ком-быт | # 13,397 |
| # 12 | # Одоевское шоссе,5 УМВД | # УМВДпогор.175Т | # Ком-быт | # 26,028 |
| # 13 | # Одоевское шоссе.4 ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 18,513 |
| # 14 | # Ромадановские Дворики,63б ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 30,668 |
| # 15 | # Ромадановские дворики,67 админ.здание | # Пчеловодство133Т | # Ком-быт | # 17,878 |
| # 16 | # Ромадановские дворики,67 ж/дом ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 9,106 |
| # 17 | # Ромадановские дворики,69 ж/дом ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 11,290 |
| # 18 | # Ромадановские дворики,71 ж/дом ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 16,698 |
| # 19 | # Стрелковый тир | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 20,979 |
| # 20 | # Центральная,65 гараж | # Киновидеофон140Т | # Ком-быт | # 7,209 |
| # 21 | # Центральная,65 Осн.строен. | # Киновидеофон140Т | # Ком-быт | # 22,828 |
| # 22 | # Центральная,65 Подвал | # Киновидеофон140Т | # Ком-быт | # 5,286 |

# Таблица 1.60 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ольговская, 19 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Дорожная,5-шк.N16 гвс. | # 1о.шк.№16 319Г | # Ком-быт | # 8,315 |
| # 2 | # Дорожная,5-шк.№16 от. | # 1о.шк.№16 319Т | # Ком-быт | # 64,243 |
| # 3 | # Дорожная,группа продл.дня | # 1о.шк.№16 319Т | # Ком-быт | # 4,909 |
| # 4 | # Дружба,10-ж.д. 1992г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 94,275 |
| # 5 | # Дружба,10-ж.д.1992г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 13,259 |
| # 6 | # Дружба,11-ж.дом ЖРЭУ-8 | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 105,206 |
| # 7 | # Дружба,12-ж.д. 1983г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 93,715 |
| # 8 | # Дружба,12-ж.дом 1983г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 12,983 |
| # 9 | # Дружба,13-ж.дом ЖРЭУ-8 | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,271 |
| # 10 | # Дружба,15-ж.дом 1983г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,219 |
| # 11 | # Дружба,17-ж.дом 1988г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 28,807 |
| # 12 | # Дружба,18-ж.д.гвсТСЖ | # ТСЖ"Дружба-18"Г | # Население | # 45,453 |
| # 13 | # Дружба,18-ж.д.отТСЖ | # ТСЖ"Дружба-18"Т | # Население | # 61,797 |
| # 14 | # Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 2,763 |
| # 15 | # Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 68,674 |
| # 16 | # Дружба,5-ж.д. 5-эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 12,431 |
| # 17 | # Дружба,5-ж.д. 5-эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 51,811 |
| # 18 | # Дружба,6-ж.дом 1990г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 106,745 |
| # 19 | # Дружба,7-ж.дом ЖРЭУ-8 | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 47,113 |
| # 20 | # Дружба,8-ж.д.2004г.от | # Квартал Т | # Население | # 99,015 |
| # 21 | # Дружба,8-ж.дом 6эт.гвс | # Квартал Г | # Население | # 40,883 |
| # 22 | # Дружба,9-ж.дом ЖРЭУ-8 | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 73,458 |
| # 23 | # Дружбы,18 потери гвс | # ТСЖ"Дружба-18"Г | # Население | # 3,659 |
| # 24 | # Дружбы,18 потери отопление | # ТСЖ"Дружба-18"Т | # Население | # 1,952 |
| # 25 | # Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 15,469 |
| # 26 | # Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 75,238 |
| # 27 | # Ольговская,12,к.1 ж.д.1979г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 73,982 |
| # 28 | # Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 14,917 |
| # 29 | # Ольговская,13 ОАО "АК СБ России" | # Сбербанк 303Т | # Ком-быт | # 1,950 |
| # 30 | # Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 11,326 |
| # 31 | # Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,905 |
| # 32 | # Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 12,706 |
| # 33 | # Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 75,047 |
| # 34 | # Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 18,232 |
| # 35 | # Ольговская,15ж.д.1973г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,068 |
| # 36 | # Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 9,115 |
| # 37 | # Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,228 |
| # 38 | # Ольговская,17-библ. фил. N4 гвс. | # Библ.сист.467Г | # Ком-быт | # 0,686 |
| # 39 | # Ольговская,17-библ.фил.№4 от. | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 2,935 |
| # 40 | # Ольговская,17ж.д.1974г.5эт гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 12,431 |
| # 41 | # Ольговская,17ж.д.1974г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,181 |
| # 42 | # Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 12,706 |
| # 43 | # Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,760 |
| # 44 | # Ольговская,3-нежилое пом. | # ПетрушинБ.К 288 | # Ком-быт | # 2,141 |
| # 45 | # Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 28,177 |
| # 46 | # Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 76,900 |
| # 47 | # Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 6,629 |
| # 48 | # Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 60,584 |
| # 49 | # пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 8,287 |
| # 50 | # пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 93,026 |
| # 51 | # пер.Ольговский,10-отд.связи | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 6,077 |
| # 52 | # пер.Ольговский,11-ж/д 1988г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,300 |
| # 53 | # пер.Ольговский,12-ж/д 1986г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,561 |
| # 54 | # пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" | # 1о.д/с108 320Т | # Ком-быт | # 102,067 |
| # 55 | # пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" | # 1о.д/с108 320Г | # Ком-быт | # 24,594 |
| # 56 | # пер.Ольговский,9-ж/д,1984г. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 73,361 |
| # 57 | # пер.Сельский,10-адм.зд. | # Стройтехсер 402Т | # Ком-быт | # 10,064 |
| # 58 | # ПС Ольгов. Квартал | # Квартал Г | # Население | # 41,160 |
| # 59 | # ПС Ольговская,19а ООО"ЖРЭУ8" | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 659,931 |
| # 60 | # Тарутинская, 184-"Дикси" | # Дикси Юг 39Г | # Ком-быт | # 2,091 |
| # 61 | # Тарутинская, 184-Дикси от. | # Дикси Юг 39Т | # Ком-быт | # 16,908 |
| # 62 | # Тарутинская, 184-офис пол.N8 | # Поликл.8 344Т | # Ком-быт | # 2,660 |
| # 63 | # Тарутинская,184б-маг."Сябр" | # Никишин В.И.190Т | # Ком-быт | # 5,683 |
| # 64 | # Тарутинская, 184б-магазин | # Никишин В.И.391Т | # Ком-быт | # 5,474 |
| # 65 | # Тарутинская, 184б-прод.маг. | # Никишин В.И.391Т | # Ком-быт | # 7,405 |
| # 66 | # Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 14,364 |
| # 67 | # Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8Т | # Население | # 131,189 |
| # 68 | # Тарутинская,186-маг."Пол юс" | # Молева И. 179 | # Ком-быт | # 2,852 |
| # 69 | # Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 15,746 |
| # 70 | # Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,949 |
| # 71 | # Тарутинская, 186к. 1 ж.д. 1975г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 14,364 |
| # 72 | # Тарутинская, 186к. 1 ж. д. 1975г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 87,445 |
| # 73 | # Тарутинская, 188-аптека N13 | # Калугафарм.419 | # Ком-быт | # 2,935 |
| # 74 | # Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 12,983 |
| # 75 | # Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,443 |
| # 76 | # Тарутинская,192 к.1 ОПОП | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 1,184 |
| # 77 | # Тарутинская, 192 корп. 1 -ОАО"ЦентТелеком" | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 1,137 |
| # 78 | # Тарутинская,192,к.1-м-н"Птица" | # ООО"Кал.торг.515 | # Ком-быт | # 2,282 |
| # 79 | # Тарутинская,192,к.1 м-н "Птица" | # ООО"Кал.торг.515 | # Ком-быт | # 0,297 |
| # 80 | # Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 11,326 |
| # 81 | # Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 74,485 |
| # 82 | # Тарутинская, 194,к. 1 -магазин | # Кутахина Ж.В.360 | # Ком-быт | # 1,040 |
| # 83 | # Тарутинская, 194к. 1 ж.д. 1975г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 15,746 |
| # 84 | # Тарутинская, 194к. 1 ж. д. 1975г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 75,287 |
| # 85 | # Тарутинская, 198-пом .кот.от. | # Сухова Т.В.616Т | # Ком-быт | # 0,974 |
| # 86 | # Тарутинская, 198-пом .кот.гвс | # Сухова Т.В.616 Г | # Ком-быт | # 0,182 |
| # 87 | # Тарутинская,200,к.1-Злата от. | # ООО"Злата"40Т | # Ком-быт | # 1,298 |
| # 88 | # Тарутинская,200,к.1-Злата гвс | # ООО"Злата"40Г | # Ком-быт | # 0,274 |
| # 89 | # Тарутинская,200,к.1-Селена гвс | # Содружество 22аГ | # Ком-быт | # 0,726 |
| # 90 | # Тарутинская ,200к.1-Селена от. | # Содружество 22 Т | # Ком-быт | # 1,836 |
| # 91 | # Тарутинская,200к. 1 ж.д. 1977г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 13,811 |
| # 92 | # Тарутинская ,200к. 1 ж. д. 1977г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Т | # Население | # 75,792 |
| # 93 | # Тарутинская ,200к1-магазин Чехолина | # Чехолина И. 405 | # Ком-быт | # 0,671 |
| # 94 | # Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. гвс | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 7,735 |
| # 95 | # Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. от. | # ЖРЭУ-8 Г | # Население | # 75,653 |

# Таблица 1.61 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Поле Свободы, 131 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,116-гараж | # Упр.суд.депар649 | # Ком-быт | # 10,031 |
| # 2 | # Баррикад,116-Управл.суд.департ. | # Упр.суд.депар649 | # Ком-быт | # 104,776 |
| # 3 | # Баррикад,116 ГУ Калуж.обл.ЦГМС | # Гидрометеорол.83 | # Ком-быт | # 11,853 |
| # 4 | # Воронина,7-музыкальная школа | # ДШИ-2 140 | # Ком-быт | # 35,341 |
| # 5 | # К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 53,264 |
| # 6 | # К.Либкнехта,4/176- ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 139,390 |
| # 7 | # К.Либкнехта,4/176-АульченковаВ.Н. | # Аульченкова В.Н. | # Ком-быт | # 0,498 |
| # 8 | # К.Либкнехта,4/176-КожевниковЕ.И. | # Кожевников Е.И. | # Ком-быт | # 1,598 |
| # 9 | # К.Либкнехта,4/176-маг."Ветеран" | # Гафур 131 | # Ком-быт | # 1,383 |
| # 10 | # К.Либкнехта,4/176-неж.пом. | # Мартвых И.В.624 | # Ком-быт | # 5,633 |
| # 11 | # К.Либкнехта,4/176-Офицерова Н.В. | # Офицерова Н.В. | # Ком-быт | # 1,134 |
| # 12 | # К.Либкнехта,4/176-Соловьев | # Соловьев Д.Н. | # Ком-быт | # 1,632 |
| # 13 | # Московская,104-ООО"КопейкаДЕВЕЛОПМЕНТ" | # ООО"Копейка"533Т | # Ком-быт | # 58,093 |
| # 14 | # Московская,120-ж.д.1988г.9эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 172,544 |
| # 15 | # Московская,120-ж.д.1988г.9эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 22,769 |
| # 16 | # Московская, 126- ж.д.1964г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 39,930 |
| # 17 | # Московская, 126-помещ.34 | # Соснов С.В. 326 | # Ком-быт | # 1,536 |
| # 18 | # Московская, 128- ж.д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 42,119 |
| # 19 | # Московская, 130-ж. дом, 1 960г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 41,188 |
| # 20 | # Московская, 176/4-адм .здание | # ООО"Анкер"323 | # Ком-быт | # 4,594 |
| # 21 | # Московская, 176/4-ж. д. 1977г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 127,769 |
| # 22 | # Московская,82-ж.д.5эт.от | # НПП Союз Т | # Население | # 57,460 |
| # 23 | # Московская,84-"Электрон-сервис" | # ООО"Элект-сервис | # Ком-быт | # 23,834 |
| # 24 | # Московская,84-ж.д.1983г.9эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 174,870 |
| # 25 | # Московская,84-ж.д.1983г.9эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 23,966 |
| # 26 | # П.Свободы,107-ж.дом,1960г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 13,242 |
| # 27 | # П.Свободы,107а-ж.дом1930г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 6,817 |
| # 28 | # П.Свободы,107а-неж.помещ. | # Кузнецова О.Ю. | # Ком-быт | # 8,676 |
| # 29 | # П.Свободы,127-прих.Св.Г. | # Приход Св.Г.598Т | # Ком-быт | # 3,734 |
| # 30 | # П.Свободы,24-ж.дом,1953г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 18,178 |
| # 31 | # П.Свободы,24а-ж.дом,1953г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 16,992 |
| # 32 | # П.Свободы,26-ж.дом,1953г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 24,096 |
| # 33 | # П.Свободы,28-ж.дом,1954г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 23,350 |
| # 34 | # П.Свободы,28а-пед.колледж | # Пед.колледж 501 | # Ком-быт | # 29,004 |
| # 35 | # П.Свободы,30-ж.дом,1949г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 24,587 |
| # 36 | # П.Свободы,32-ж.дом,1948г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 17,345 |
| # 37 | # П.Свободы,34-ж.дом 1948г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 16,860 |
| # 38 | # П.Свободы,36-ж.дом 1949г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 17,499 |
| # 39 | # П.Свободы,38-ж.дом,1948г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 18,644 |
| # 40 | # П.Свободы,40-гараж ОРТПЦ | # ОРТПЦ 352 Т | # Ком-быт | # 3,265 |
| # 41 | # П.Свободы,40-перед.центр | # ОРТПЦ 352 Т | # Ком-быт | # 37,007 |
| # 42 | # П.Свободы,40 гаражи | # ОРТПЦ 352 Т | # Ком-быт | # 3,944 |
| # 43 | # П.Свободы,40а-гараж ГТРК" Калуга" | # ГТРК"Калуга"351 | # Ком-быт | # 2,180 |
| # 44 | # П.Свободы,40а/гараж/ | # ГТРК"Калуга"351 | # Ком-быт | # 4,500 |
| # 45 | # П.Свободы,40а/ком.по тел./ | # ГТРК"Калуга"351 | # Ком-быт | # 46,421 |
| # 46 | # П.Свободы,77-ж.дом,1974г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 91,210 |
| # 47 | # П.Свободы,79 ж.дом 1973г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 93,281 |
| # 48 | # П.Свободы,81-ж.дом,1971г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 91,882 |
| # 49 | # П.Свободы,83-ж.д.1984г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 89,239 |
| # 50 | # П.Свободы,93 кв.3-парикм гвс | # Беляева О.С.195Г | # Ком-быт | # 0,263 |
| # 51 | # П.Свободы,93 кв.3 парикм потери гвс | # Беляева О.С.195Г | # Ком-быт | # 0,050 |
| # 52 | # П.Свободы,93,кв.3-парикм.от. | # Беляева О.С.195Т | # Ком-быт | # 1,706 |
| # 53 | # П.Свободы93 кв.3 парик потери | # Беляева О.С.195Т | # Ком-быт | # 0,044 |
| # 54 | # пер.Труда,4 к.1-ж.д.1959г. | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 18,071 |
| # 55 | # пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 9,239 |
| # 56 | # пер.Труда,4к.2-ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 9,152 |
| # 57 | # пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г.ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 9,146 |
| # 58 | # пер.Труда,4к.5-ж.д.1958г.ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6Т | # Население | # 9,187 |
| # 59 | # Пролетарская, 105-служба спасения | # Служба спас.371Т | # Ком-быт | # 12,110 |
| # 60 | # Пролетарская,105 потери до т/сч. | # Служба спас.371Т | # Ком-быт | # 0,051 |
| # 61 | # ПС П.Сободы,131 ООО Моск.окр. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 47,933 |
| # 62 | # Телевизионная,33-ж.д.1953г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 17,411 |
| # 63 | # Телевизионная,35-ж.д.1953г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 17,468 |
| # 64 | # Телевизионная,37-ж.д.1953г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 23,227 |
| # 65 | # Телевизионная,39-ж.д.1953г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 22,959 |
| # 66 | # Телевизионная ,41 -ж. д. 1949г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 24,193 |
| # 67 | # Телевизионная ,43-общ. 1949г.2эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 22,927 |
| # 68 | # Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 12,802 |
| # 69 | # Телевизионная ,45-ж.д. 1948г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 18,385 |
| # 70 | # Телевизионная ,47-общ. 1949г.2эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 21,703 |
| # 71 | # Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 13,222 |
| # 72 | # Телевизионная ,49-ж.д. 1948г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 16,062 |
| # 73 | # Телевизионная,49-каб.врач.приема | # Колосков И.О.300 | # Ком-быт | # 1,150 |
| # 74 | # Телевизионная,51-ж.д.1949г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 17,732 |
| # 75 | # Телевизионная,53-Ж.д.1948г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 18,449 |
| # 76 | # Телевизионная,55-ж.д.1948г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 9,979 |
| # 77 | # Труда,1-ж.д.1900г. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 1,225 |
| # 78 | # Труда,1-произ.пом.ЖРЭУ-6 | # ООО"ЖРЭУ-6"86Т | # Ком-быт | # 0,968 |
| # 79 | # Труда,1а-Водоканал | # Облводокан.367Т | # Ком-быт | # 10,706 |
| # 80 | # Труда,1а-Калугаблагоустр. | # Калугаблаг.432 Т | # Ком-быт | # 16,262 |
| # 81 | # Труда,1а-Храм Петра и Павла | # Храм Петра и П85 | # Ком-быт | # 14,821 |
| # 82 | # Труда,3-ж.д.1959г. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 34,369 |
| # 83 | # Труда,3-магазин ЧП Кириенко | # Кириенко Л.М.33Т | # Ком-быт | # 0,812 |
| # 84 | # Труда,3-магазин ЧП Марина | # Марина Ж.А.221 | # Ком-быт | # 3,021 |
| # 85 | # Труда,3-пром.маг. | # Мишутина Н.Г.154 | # Ком-быт | # 0,665 |
| # 86 | # Труда,3а-ж.д.1951г. ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 11,979 |
| # 87 | # Труда,5а,к1-ж/д 1956г. ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 23,469 |
| # 88 | # Труда,5а,к2-ж/д 1957г.ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 25,356 |
| # 89 | # Труда,5б-ж.д.1958г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 28,810 |
| # 90 | # Труда,7-офис.пом. от. | # Балашова Н.П.286 | # Ком-быт | # 5,620 |
| # 91 | # Труда,7 кв.1 -Киреев А.В. | # Киреев А.В417Т | # Ком-быт | # 5,885 |
| # 92 | # Труда,7 м-н "Вираж" | # Балашов С.А. 7Т | # Ком-быт | # 10,071 |
| # 93 | # Труда,9-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 23,354 |
| # 94 | # Труда,9а-детское питание | # Киселев Н.В. | # Ком-быт | # 1,529 |
| # 95 | # Труда,9а-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 21,913 |

# Таблица 1.62 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пестеля, 32 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Cтеклянников Сад,25 учебный корпус | # Школа-Инт. 5 90Г | # Ком-быт | # 21,806 |
| # 2 | # Горького,41 маг Океан | # ЗАО Океан 319Г | # Ком-быт | # 5,878 |
| # 3 | # Горького,41 маг.Океан | # ЗАО маг."Океан" | # Ком-быт | # 25,786 |
| # 4 | # Горького,41(ж.дом)ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 123,878 |
| # 5 | # Жукова, 30а аптека | # Аптека N9 259 | # Ком-быт | # 4,186 |
| # 6 | # Жукова, 30а ветклиника | # Костюков С.В.20 | # Ком-быт | # 1,239 |
| # 7 | # Жукова,14 магазин | # Васев О. В. 232 | # Ком-быт | # 0,418 |
| # 8 | # Жукова,14 операционный офис "Калуга" | # Банк Империя 488 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 9 | # Жукова,14(общежитие) ЖЭУ-22 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 56,476 |
| # 10 | # Жукова,16 д/сад | # О.7дД/с70129Т | # Ком-быт | # 65,049 |
| # 11 | # Жукова,16 д\к КР шапочка | # О.7 Д/с 70 129Г | # Ком-быт | # 59,713 |
| # 12 | # Жукова,18 5эт.общежитие от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 54,983 |
| # 13 | # Жукова,18 5эт.общежитие гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 13,493 |
| # 14 | # Жукова,18 нежилое помещение Калугастрой | # Калугастрой 452 | # Ком-быт | # 6,811 |
| # 15 | # Жукова,20 женская консультация | # Теорема-Мед 435Т | # Ком-быт | # 17,048 |
| # 16 | # Жукова,20, потери от. | # Теорема-Мед 435Т | # Ком-быт | # 1,075 |
| # 17 | # Жукова,22 гос.полик. | # Гор.пол.10 307Т | # Ком-быт | # 19,868 |
| # 18 | # Жукова,22 ренгенкабинет | # Гор.пол.10 307 Г | # Ком-быт | # 0,341 |
| # 19 | # Жукова,22 рентгенкабинет | # Гор.пол.10 307Т | # Ком-быт | # 7,857 |
| # 20 | # Жукова,22(арен.гос.пол | # Гор.пол.10 307 Г | # Ком-быт | # 2,165 |
| # 21 | # Жукова,22(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 86,895 |
| # 22 | # Жукова,24 кв.3 прод.магазин Конина | # Конина И.Ю. 513 | # Ком-быт | # 0,858 |
| # 23 | # Жукова,24(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 49,803 |
| # 24 | # Жукова,26 5эт.сем.общ. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 25,986 |
| # 25 | # Жукова,26 5эт.сем.общ.от. | # ООО ГУП | # Население | # 79,317 |
| # 26 | # Жукова,28 5эт.сем.общ гвс | # ООО ГУП | # Население | # 24,763 |
| # 27 | # Жукова,28 5эт.сем.общ.от | # ООО ГУП | # Население | # 80,518 |
| # 28 | # Жукова,30 5эт.ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 21,705 |
| # 29 | # Жукова,30 5эт.ж/дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 81,077 |
| # 30 | # Жукова,30а 9эт ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 103,974 |
| # 31 | # Жукова,30а 9эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 13,757 |
| # 32 | # Жукова,30а аптека | # Аптека N9 259 | # Ком-быт | # 1,239 |
| # 33 | # Жукова,30а ветклиника | # Костюков С.В.20 | # Ком-быт | # 0,358 |
| # 34 | # Жукова,30а офис | # Волонтеры детям | # Ком-быт | # 0,341 |
| # 35 | # ЖуковаТ,30а офис | # Волонтеры детям | # Ком-быт | # 3,740 |
| # 36 | # Пестеля,10(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 84,081 |
| # 37 | # Пестеля,32 нежилое помещение Миронов | # Миронов 396 | # Ком-быт | # 3,488 |
| # 38 | # Пестеля,32 центр Надежда | # ГБУ Надежда 333Т | # Ком-быт | # 3,588 |
| # 39 | # Пестеля,32(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 82,985 |
| # 40 | # Пестеля,8 5эт.общежит. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 14,456 |
| # 41 | # Пестеля,8 5эт.общежит. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 52,349 |
| # 42 | # Пестеля,8 офис Бахус | # ОАО "Бахус" 53 Т | # Ком-быт | # 2,525 |
| # 43 | # ПС Пестеля,30 ГУП | # ООО ГУП | # Население | # 347,700 |
| # 44 | # Стеклянников Сад,1(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 82,382 |
| # 45 | # Стеклянников Сад,2 магазин | # Рябчикова Л. 632 | # Ком-быт | # 2,688 |
| # 46 | # Стеклянников Сад,25 Прачечная | # Школа-инт.5 90Т | # Ком-быт | # 22,555 |
| # 47 | # Стеклянников Сад,25 сушилка | # Школа-Инт. 5 90Г | # Ком-быт | # 0,343 |
| # 48 | # Стеклянников Сад,25 теплица | # Школа-инт.5 90Т | # Ком-быт | # 9,529 |
| # 49 | # Стеклянников Сад,25 учебный корпус | # Школа-инт.5 90Т | # Ком-быт | # 108,997 |
| # 50 | # Стеклянников Сад,25 школа-инт.5 | # Школа-Инт. 5 90Г | # Ком-быт | # 2,595 |
| # 51 | # Стеклянников Сад,2ж/д ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 110,370 |
| # 52 | # Стеклянников Сад,3 6эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 13,452 |
| # 53 | # Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом от | # ООО ГУП | # Население | # 67,273 |
| # 54 | # Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) от. | # ООО ГУП | # Население | # 190,350 |
| # 55 | # Стеклянников Сад,4 офис | # Фирма Аларм 231Т | # Ком-быт | # 4,645 |
| # 56 | # Стеклянников Сад,4(9 эт.ж/дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 34,546 |
| # 57 | # Стеклянников Сад,44ж/д ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 112,233 |
| # 58 | # Стеклянников Сад.25 потери | # Школа-инт.5 90Т | # Ком-быт | # 1,929 |
| # 59 | # Тульская,103 9 эт.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 83,732 |
| # 60 | # Тульская,103 медико-фарм.центр | # Фармстар 391 | # Ком-быт | # 0,157 |
| # 61 | # Тульская,103 медико-фарм.центр | # Фармстар 391 | # Ком-быт | # 1,423 |
| # 62 | # Тульская,103,9 эт.ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 26,711 |
| # 63 | # Тульская,111 | # ООО "Аккорд"366Т | # Ком-быт | # 26,320 |
| # 64 | # Тульская,119 5эт.(ж.дом) гвс | # 000 ГУП | # Население | # 13,757 |
| # 65 | # Тульская,119 5эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 84,031 |
| # 66 | # Тульская,121 9 эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 34,239 |
| # 67 | # Тульская,121 9 эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 190,835 |
| # 68 | # Тульская,121 ,повыс.нас.ст. | # Облводоканал610Т | # Ком-быт | # 0,524 |
| # 69 | # Тульская,131 Д/к N 84 | # О.9 Д/с 84 305 Г | # Ком-быт | # 6,941 |
| # 70 | # Тульская,131 д/с84 | # О.9Д/с84 305Т | # Ком-быт | # 5,924 |
| # 71 | # Тульская,131 д/сад 84 | # О.9 Д/с 84 305 Т | # Ком-быт | # 57,847 |
| # 72 | # Тульская,137(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 116,587 |
| # 73 | # Тульская,139 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 47,384 |
| # 74 | # Тульская,139 5эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 192,827 |
| # 75 | # Тульская,139 магазин | # Страж-Калуга 173 | # Ком-быт | # 1,654 |
| # 76 | # Тульская,139 магазин | # Страж-Калуга 173 | # Ком-быт | # 18,710 |

# Таблица 1.63 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 111 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Пролетарская,111 административное здание | # Упр.адм.здан.56Г | # Ком-быт | # 6,171 |
| # 2 | # Пролетарская,111 административное здание | # Адм. Губер. 56 Т | # Ком-быт | # 244,897 |

# Таблица 1.64 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 125 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баррикад,115-ж.дом 1953г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 9,431 |
| # 2 | # Баррикад,117а-ж.д.1953г.3эт. от. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 17,314 |
| # 3 | # Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 105,645 |
| # 4 | # Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 8,472 |
| # 5 | # Баррикад,126-общежитие от. | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 45,785 |
| # 6 | # Баррикад,126 -общежитие гвс | # Почта России213Г | # Ком-быт | # 51,349 |
| # 7 | # Баррикад,126 -сауна ООО "Зол. рыбка" | # ООО"Зол.рыб.615Г | # Ком-быт | # 3,283 |
| # 8 | # Баррикад,126 к.1-общ.5эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 24,641 |
| # 9 | # Баррикад,126 к.1-общ.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 6,599 |
| # 10 | # Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 78,870 |
| # 11 | # Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 25,120 |
| # 12 | # К.Либкнехта,14к.1-общ.1969г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 61,632 |
| # 13 | # К.Либкнехта,14,корп.1-офис | # Козлов М.С.460 | # Ком-быт | # 0,188 |
| # 14 | # К.Либкнехта,14а-ж.д. 5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 10,223 |
| # 15 | # Ленина,50-"Торпедо" | # Торпедо 611Г | # Ком-быт | # 1,862 |
| # 16 | # Ленина,50 - "Торпедо" потери | # Торпедо 611Г | # Ком-быт | # 0,424 |
| # 17 | # Ленина,50 -физк.-оздор.комплекс | # Автоэлектр.608Г | # Ком-быт | # 12,745 |
| # 18 | # Ленина,50 потери гвс физ.озд. к. | # Автоэлектр.608Г | # Ком-быт | # 0,121 |
| # 19 | # Ленина,58-Дикси | # ЗАО"Дикси Юг"620 | # Ком-быт | # 5,017 |
| # 20 | # Ленина,58-ж.д.9эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 14,313 |
| # 21 | # Ленина,59-аптека N 7 | # Калугафарм.419 | # Ком-быт | # 2,175 |
| # 22 | # Ленина,59-булочная | # Торг.ф.СБ 94 | # Ком-быт | # 2,124 |
| # 23 | # Ленина,59-ж.д.1956г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 154,207 |
| # 24 | # Ленина,59-маг."Филателия" | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 2,432 |
| # 25 | # Ленина,59-маг.прод. | # Калейдоскоп 200 | # Ком-быт | # 1,452 |
| # 26 | # Ленина,59-ОПОП | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 2,460 |
| # 27 | # Ленина,59-Трошина Н.Н. | # Трошина Н.Н. 550 | # Ком-быт | # 0,188 |
| # 28 | # Ленина,59-центр.гор. биб-ка от. | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 4,325 |
| # 29 | # Ленина,60-зд.филармонии г.в.с | # Обл.фил.327Г | # Ком-быт | # 27,874 |
| # 30 | # Ленина,61/5-ж.д.5эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 116,647 |
| # 31 | # Ленина,61/5-ж.дом,1958г.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 20,447 |
| # 32 | # Ленина,61/5-ООО"Бирюза" | # ООО"Бирюза"65Т | # Ком-быт | # 9,760 |
| # 33 | # Ленина,61/5-ООО"Бирюза" | # ООО"Бирюза"65Г | # Ком-быт | # 0,130 |
| # 34 | # Ленина,61/5-парик-кая | # ООО"Муза" 112 | # Ком-быт | # 3,155 |
| # 35 | # Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" | # Шитова А.Ю. | # Ком-быт | # 1,470 |
| # 36 | # Ленина,62- маг."Татиана" | # Федоров В.А166 | # Ком-быт | # 0,990 |
| # 37 | # Ленина,62-"Ивановский текстиль" | # Сероженко В. 631 | # Ком-быт | # 0,871 |
| # 38 | # Ленина,62-ж.д. 1938г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 86,104 |
| # 39 | # Ленина,62-Жуков Ю.И. кв.72 | # Жуков Ю.И. 633 | # Ком-быт | # 0,783 |
| # 40 | # Ленина,62-маг."Вест | # ТитоваЕ.Н. 254 | # Ком-быт | # 1,169 |
| # 41 | # Ленина,62-маг."Мир обуви" | # Трофимов В.Е.127 | # Ком-быт | # 1,259 |
| # 42 | # Ленина,62-маг."Омега мебель" | # ШароноваЕ.О.50Т | # Ком-быт | # 1,763 |
| # 43 | # Ленина,62-маг."свад.салон" | # Смирнова С.А. | # Ком-быт | # 0,095 |
| # 44 | # Ленина,62-офис | # Королева Е.В.167 | # Ком-быт | # 0,582 |
| # 45 | # Ленина,62-пром.маг. | # СтаченкоА.Г189 | # Ком-быт | # 1,188 |
| # 46 | # Ленина,64-неж.пом. | # Падин М.М 29 Т | # Ком-быт | # 10,585 |
| # 47 | # Ленина,64-ООО"ДомСтройИнвест" | # ДомСтройИнвест | # Ком-быт | # 4,823 |
| # 48 | # Ленина,66-ОАО"Бахус" | # ОАО"Бахус"439Т | # Ком-быт | # 1,101 |
| # 49 | # Ленина,66 пристр. (магазин) | # ПогосянА.М 629 | # Ком-быт | # 4,698 |
| # 50 | # Ленина,66/3- библ.им.Гоголя гвс. | # Библ.сист.467Г | # Ком-быт | # 0,843 |
| # 51 | # Ленина,66/3-библ.им.Гоголя от | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 14,200 |
| # 52 | # Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 13,436 |
| # 53 | # Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 60,250 |
| # 54 | # Ленина,68-маг."Кругозор" | # ООО"Кругозор"20Т | # Ком-быт | # 0,377 |
| # 55 | # Ленина,68/8-ж.д,1976г.9эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 12,853 |
| # 56 | # Ленина,68/8-ж.д.1976г.9эт.от | # Техно-Р Т | # Население | # 87,016 |
| # 57 | # Ленина,68/8-Коротченко неж.пом.от. | # КоротченкоП185 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 58 | # Ленина,68/8-маг.Кругозор | # ООО"Кругозор"20Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 59 | # Ленина,68/8-пром.маг.Коротченкогвс | # КоротченкоП185 | # Ком-быт | # 0,228 |
| # 60 | # Московская,119-д/сN21 | # ЦРР"Россиян."76Г | # Ком-быт | # 9,470 |
| # 61 | # Московская ,125/1 -д/к"Василек" | # ЦРР"Россиян."76Г | # Ком-быт | # 9,875 |
| # 62 | # Московская,65/1-ж.д.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 10,516 |
| # 63 | # Московская ,65/1 -ж. д.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 149,059 |
| # 64 | # Московская ,65/1 -маг.пром .тов. | # Данилова И.А.251 | # Ком-быт | # 1,020 |
| # 65 | # Московская,65/1-ООО"Дантист" | # ООО"Дантист" 168 | # Ком-быт | # 1,746 |
| # 66 | # Московская,71-ж.д.1977г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 120,571 |
| # 67 | # Московская,71-ж.д.1977г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 22,199 |
| # 68 | # Московская,79-школа N14 | # 12о.шк.14 133 | # Ком-быт | # 245,961 |
| # 69 | # Пролетарская,108-ч.школа"Радуга"от. | # Школа"Радуга"95Т | # Ком-быт | # 67,990 |
| # 70 | # Пролетарская,108-ч.школа"Радуга"гвс | # Школа"Радуга"95Г | # Ком-быт | # 1,018 |
| # 71 | # Пролетарская,108 нас.станция | # Облводокан.367Т | # Ком-быт | # 1,538 |
| # 72 | # пролетарская,108 потери отопл. | # Школа"Радуга"95Т | # Ком-быт | # 0,826 |
| # 73 | # пролетарская,108 потери гвс | # Школа"Радуга"95Г | # Ком-быт | # 1,156 |
| # 74 | # Пролетарская,110-ж.д,1960г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 20,739 |
| # 75 | # Пролетарская,110-ж.д.1960г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 75,978 |
| # 76 | # Пролетарская,110,стр.2 | # Жилин Д.Ю. 448 | # Ком-быт | # 0,775 |
| # 77 | # Пролетарская,110стр.2 | # Розенталь Е.Л | # Ком-быт | # 0,900 |
| # 78 | # Пролетарская, 129-помещ. | # ООО"Максима"84Т | # Ком-быт | # 17,508 |
| # 79 | # Пролетарская, 133-"Сатурн" | # Козырев 538 | # Ком-быт | # 2,210 |
| # 80 | # Пролетарская, 133-"Форвард" | # Богданова О.129 | # Ком-быт | # 2,346 |
| # 81 | # Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 74,314 |
| # 82 | # Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 10,807 |
| # 83 | # Пролетарская,133-маг."Кокетка" | # Мачтакова Л.В526 | # Ком-быт | # 2,069 |
| # 84 | # Пролетарская,133-офис гвс. | # Кардава М.Ш.462Г | # Ком-быт | # 0,228 |
| # 85 | # Пролетарская,133-офис от. | # Кардава М.Ш.462Т | # Ком-быт | # 0,759 |
| # 86 | # Пролетарская,133 кв.5-"Аптекарь" | # Козырев И.Е 281 | # Ком-быт | # 0,899 |
| # 87 | # Пролетарская,135-"Продукты" | # Аронова Н.Ю.209 | # Ком-быт | # 1,596 |
| # 88 | # Пролетарская, 135-Герман | # Герман В 161 | # Ком-быт | # 1,589 |
| # 89 | # Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. от. | # Калугаград Т | # Население | # 91,906 |
| # 90 | # Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. гвс | # Калугаград Г | # Население | # 17,817 |
| # 91 | # Пролетарская,139-ж.д.1982г.5эт.гвс | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 19,279 |
| # 92 | # Пролетарская,139-ж.д1982г.5эт.от | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 106,229 |
| # 93 | # Пролетарская,139-почта-доставка гвс | # Почта России213Г | # Ком-быт | # 0,150 |
| # 94 | # Пролетарская,139-почта -доставка от | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 3,042 |
| # 95 | # Пролетарская, 139-почта N1 /отделение/ | # Почта России213Г | # Ком-быт | # 0,225 |
| # 96 | # Пролетарская, 139-почтаотделен.от. | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 2,986 |
| # 97 | # Пролетарская, 155-ж.д.1979г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 74,872 |
| # 98 | # Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 20,797 |
| # 99 | # Пролетарская, 157-ж. дом ,1975г. | # СпецРемСтрой Т | # Население | # 79,902 |
| # 100 | # ПС Прол.125-Калуга-зак. | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 2,337 |
| # 101 | # ПС Прол.125 Наш Тайфун | # Наш Тайфун Г | # Население | # 5,841 |
| # 102 | # ПС Прол.125 СпецРемСтрой | # СпецРемСтрой Г | # Население | # 80,326 |
| # 103 | # ПС Пролет.125-Калугаград | # Калугаград Г | # Население | # 17,526 |
| # 104 | # ПС Пролет.125 "Белый город" | # Белый город Г | # Население | # 89,967 |
| # 105 | # ПС Пролет.125 ЗАО Окт. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 49,656 |
| # 106 | # ПС Пролетар.125 ООО Мос.окр. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 101,942 |
| # 107 | # ПС Пролетарская,125-Техно-Р | # Техно-Р Г | # Население | # 16,066 |
| # 108 | # Чижевского 5/61-маг."6 соток"гвс | # Безверхая Л.И. | # Ком-быт | # 0,175 |
| # 109 | # Чижевского,4-ж.д.1988г.гвс | # Белый город Г | # Население | # 3,213 |
| # 110 | # Чижевского,4-ж.д.1988г.от | # Белый город Т | # Население | # 33,735 |
| # 111 | # Чижевского,6-адм.здание гвс | # Стройэнерг.273Г | # Ком-быт | # 1,622 |
| # 112 | # Чижевского,6-адм.здание от. | # Стройэнер.273Т | # Ком-быт | # 21,345 |
| # 113 | # Чижевского,6-гараж от. | # Стройэнер.273Т | # Ком-быт | # 9,234 |
| # 114 | # Чижевского,6-лаборатория от. | # Стройэнер.273Т | # Ком-быт | # 2,964 |
| # 115 | # Чижевского,6-мастер.от. | # Стройэнер.273Т | # Ком-быт | # 5,192 |
| # 116 | # Чижевского,6-центр по расч.с насел.от. | # Стройэнер.273Т | # Ком-быт | # 2,970 |
| # 117 | # Чижевского,6 потери гвс | # Стройэнерг.273Г | # Ком-быт | # 0,482 |
| # 118 | # ШколаN 14 обогрев дор. | # 12о.шк.14 133 | # Ком-быт | # 0,206 |
| # 119 | # ШколаN14 гимн.зал,хоз. | # 12о.шк.14 133 | # Ком-быт | # 25,755 |

# Таблица 1.65 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пухова, 5 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Высокая,2-гараж | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 12,582 |
| # 2 | # Высокая,2-ж/д 1963г.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 15,054 |
| # 3 | # Высокая ,2-нов.адм .здан | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 32,097 |
| # 4 | # Высокая ,2-офис | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 6,827 |
| # 5 | # Высокая ,2 потери | # Ростелеком 217 | # Ком-быт | # 0,129 |
| # 6 | # Высокая ,4-ж. дом 1975г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 53,731 |
| # 7 | # Калинина,13-поликлиника УВД от. | # МСЧ УВД 322Т | # Ком-быт | # 71,050 |
| # 8 | # Калинина,13-стационар УВД | # МСЧ УВД 322Т | # Ком-быт | # 80,025 |
| # 9 | # Калинина,4-ж.д.1992г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 84,370 |
| # 10 | # Пионерская,2-ж/д, 1989г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 162,973 |
| # 11 | # Пионерская,2-сбербанк от. | # Сбербанк 303 Т | # Ком-быт | # 10,746 |
| # 12 | # Пионерская,9-ж.д.1999г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 88,052 |
| # 13 | # Пухова,1-ж.д. 1970г. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 95,868 |
| # 14 | # Пухова,11-ж.д.1970г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 94,836 |
| # 15 | # Пухова,11 -ЧП Терехова | # Терехова Л.Н.54 | # Ком-быт | # 1,852 |
| # 16 | # Пухова,13-ж.д.1959г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 11,594 |
| # 17 | # Пухова,15-ж.д. 1959г. | # Техно-Р Т | # Население | # 10,985 |
| # 18 | # Пухова,17-ж.д. 1970г. | # Техно-Р Т | # Население | # 95,090 |
| # 19 | # Пухова,17-ООО"Полара" | # ООО"Полара"236 | # Ком-быт | # 3,716 |
| # 20 | # Пухова,19-ж.д.1970г. ЖРЭУ-6 | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 134,210 |
| # 21 | # Пухова,21-ж.дом 1955г. | # Техно-Р Т | # Население | # 10,625 |
| # 22 | # Пухова,23 ж/д, 1955г. ЖРЭу-21 | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 12,649 |
| # 23 | # Пухова,3-ж.д.1969г. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 98,765 |
| # 24 | # Пухова,34 к.1-общ.1990г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 16,105 |
| # 25 | # Пухова,38-гаражи Спец. | # ВДПО 348Т | # Ком-быт | # 6,294 |
| # 26 | # Пухова,38-произ.мастерски | # ВДПО 348Т | # Ком-быт | # 7,016 |
| # 27 | # Пухова,5-ж.дом,1970г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 134,556 |
| # 28 | # Пухова,7-ж.д.1969г. | # ЖРЭУ-6 Т | # Население | # 134,414 |
| # 29 | # Пухова,9-ж.д. 1970г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 133,586 |

# Таблица 1.66 – Теплопотребление абонетов котельной д. Пучково за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # д.Пучково,ул.Школьная,д.15 Лицей N36 | # Лицей N36 182 | # Ком-быт | # 0,000 |

# Таблица 1.67 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ромодановские Дворики, 55 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Выставочная,2 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 1,991 |
| # 2 | # Выставочная,3 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 2,236 |
| # 3 | # Выставочная,4 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 2,292 |
| # 4 | # Выставочная,6 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 1,944 |
| # 5 | # Выставочная,7 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 1,522 |
| # 6 | # Ромадановские дворики,35 офис | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 1,471 |
| # 7 | # Ромадановские Дворики,39 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 98,462 |
| # 8 | # Ромадановские дворики,45 ж/дом | # Непосред.упр.506 | # Население | # 2,406 |
| # 9 | # Ромадановские Дворики,49 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 2,565 |
| # 10 | # Ромадановские Дворики,49а ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 12,150 |
| # 11 | # Ромадановские Дворики,51 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 38,071 |
| # 12 | # Ромадановские Дворики,53 ж/д ЖЭУ-3 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 38,346 |
| # 13 | # Ромадановские дворики,55 бокс N2 | # Агротранс 242 Т | # Ком-быт | # 5,986 |
| # 14 | # Ромадановские дворики,55 бокс N1 | # Агротранс 242 Т | # Ком-быт | # 1,951 |
| # 15 | # Ромадановские дворики,55 стояночный бокс | # Агротехтран316Т | # Ком-быт | # 22,751 |
| # 16 | # Ромодановские дворики,55-мастер. | # Агротехтран316Т | # Ком-быт | # 21,543 |
| # 17 | # Ромодановские дворики,55-адм.зд. | # Агротехтран316Т | # Ком-быт | # 7,885 |
| # 18 | # Ромодановские дворикм,55-проход. | # Агротехтран316Т | # Ком-быт | # 3,300 |

# Таблица 1.68 – Теплопотребление абонетов котельной с. Росва, ул. Московская, 9 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Администр.здание | # Совхоз"Росва"113 | # Ком-быт | # 16,272 |
| # 2 | # Гаражи | # Росв.сельхоз.123 | # Ком-быт | # 15,052 |
| # 3 | # Зеленая 2,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 0,362 |
| # 4 | # Зеленая 2,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,850 |
| # 5 | # Зеленая 4,ж.д.1985г.гвс | # Квартал Г | # Население | # 2,923 |
| # 6 | # Зеленая 4,ж.д.1985г.от. | # Квартал Т | # Население | # 3,509 |
| # 7 | # Мира 10,ж.д.1984г.,гвс | # Квартал Г | # Население | # 5,804 |
| # 8 | # Мира 10,ж.д.1984г.,от. | # Квартал Т | # Население | # 16,145 |
| # 9 | # Мира11,ж.д.1984г.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 2,903 |
| # 10 | # Мира11,ж.д.1984г.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,203 |
| # 11 | # Мира 12,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,452 |
| # 12 | # Мира 12,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,217 |
| # 13 | # Мира 14,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 0,000 |
| # 14 | # Мира 14,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,223 |
| # 15 | # Мира2,ж.д.1982г.,гвс | # Квартал Г | # Население | # 4,355 |
| # 16 | # Мира2,ж.д.1982г.,от. | # Квартал Т | # Население | # 15,684 |
| # 17 | # Мира 3,ж.д.1981г.,гвс | # Квартал Г | # Население | # 6,530 |
| # 18 | # Мира 3,ж.д.1981г.,от. | # Квартал Т | # Население | # 16,291 |
| # 19 | # Мира4,ж.д.1982г.гвс | # Квартал Г | # Население | # 6,168 |
| # 20 | # Мира4,ж.д.1982г.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,198 |
| # 21 | # Мира 5,ж.д.1982г.гвс | # Квартал Г | # Население | # 8,346 |
| # 22 | # Мира 5,ж.д.1982г.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,779 |
| # 23 | # Мира6,ж.д.1981г.гвс | # Квартал Г | # Население | # 1,088 |
| # 24 | # Мира6,ж.д.1981г.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,345 |
| # 25 | # Мира 7,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 5,080 |
| # 26 | # Мира 7,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 16,553 |
| # 27 | # Мира 8а,кв.1,ж.д.гвс | # Приходько С.О. | # Население | # 1,088 |
| # 28 | # Мира 8а,кв.1,ж.д.от. | # Приходько С.О. | # Население | # 1,922 |
| # 29 | # Мира 8а,кв.2,ж.д.гвс | # Иванин Н.В. | # Население | # 1,088 |
| # 30 | # Мира 8а,кв.2,ж.д.от. | # Иванин Н.В. | # Население | # 1,925 |
| # 31 | # Мира 8б,кв.1,ж.д.гвс | # Свиридов Г.И. | # Население | # 0,362 |
| # 32 | # Мира 8б,кв.1,ж.д.от. | # Свиридов Г.И. | # Население | # 1,922 |
| # 33 | # Мира 8б,кв.2,ж.д.гвс | # Астахов П.И. | # Население | # 0,726 |
| # 34 | # Мира 8б,кв.2,ж.д.от. | # Астахов П.И. | # Население | # 1,925 |
| # 35 | # Мира 9,ж.д.1981г.гвс | # Квартал Г | # Население | # 5,442 |
| # 36 | # Мира 9,ж.д.1981г.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,213 |
| # 37 | # Мира,13,ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,259 |
| # 38 | # Молодежная 1,ж.д.гвс | # Жилищ.фондом Г | # Население | # 2,177 |
| # 39 | # Молодежная 1,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,319 |
| # 40 | # Молодежная 10,ж.д.кв.1,гвс | # БедняшовВ.П.(НУ) | # Население | # 0,726 |
| # 41 | # Молодежная 10,ж.д.кв.1,от. | # БедняшовВ.П.(НУ) | # Население | # 1,901 |
| # 42 | # Молодежная 10,ж.д.кв.2,гвс | # Лаптева Н.М.(НУ) | # Население | # 0,362 |
| # 43 | # Молодежная 10,ж.д.кв.2,от. | # Лаптева Н.М.(НУ) | # Население | # 1,901 |
| # 44 | # Молодежная 11,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 0,726 |
| # 45 | # Молодежная 11,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 4,226 |
| # 46 | # Молодежная 13,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 2,177 |
| # 47 | # Молодежная 13,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,697 |
| # 48 | # Молодежная 15,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,452 |
| # 49 | # Молодежная 15,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 1,837 |
| # 50 | # Молодежная 16,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,088 |
| # 51 | # Молодежная 16,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,415 |
| # 52 | # Молодежная 17,ж.д.1985г.от. | # Квартал Т | # Население | # 3,697 |
| # 53 | # Молодежная 17,ж.д.1985г.гвс | # Квартал Г | # Население | # 1,088 |
| # 54 | # Молодежная 18,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 2,177 |
| # 55 | # Молодежная 18,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 2,415 |
| # 56 | # Молодежная 19,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,088 |
| # 57 | # Молодежная 19,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,641 |
| # 58 | # Молодежная 26,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,088 |
| # 59 | # Молодежная 26,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,677 |
| # 60 | # Молодежная 3,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,088 |
| # 61 | # Молодежная 3,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,899 |
| # 62 | # Молодежная 5,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,088 |
| # 63 | # Молодежная 5,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,809 |
| # 64 | # Молодежная 7,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 2,539 |
| # 65 | # Молодежная 7,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,838 |
| # 66 | # Молодежная 8 кв.1,ж.д.1985г.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,813 |
| # 67 | # Молодежная 8 кв.1,ж.д.1985г.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,595 |
| # 68 | # Молодежная 9,ж.д.кв.2,1985г.,от. | # Осина Н.И.(НУ) | # Население | # 1,937 |
| # 69 | # Молодежная 9,ж.д.кв.2,1985г.,гвс | # Осина Н.И.(НУ) | # Население | # 0,726 |
| # 70 | # Молодежная 9кв.1,1985г.,ж.д.от. | # Ивашкин В.Н.(НУ) | # Население | # 1,937 |
| # 71 | # Молодежная 9кв.1,1985г.,ж.д.гвс | # Ивашкин В.Н.(НУ) | # Население | # 0,362 |
| # 72 | # Молодежная, 14/Росва/ж. д. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,415 |
| # 73 | # Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,193 |
| # 74 | # Молодежная,21,ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,680 |
| # 75 | # Молодежная,4,ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,832 |
| # 76 | # Молодежная,6,ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 4,810 |
| # 77 | # Московская 10,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,088 |
| # 78 | # Московская 10,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,217 |
| # 79 | # Московская 11,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 3,265 |
| # 80 | # Московская 11,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,324 |
| # 81 | # Московская 12,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,088 |
| # 82 | # Московская 12,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,664 |
| # 83 | # Московская 5,ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 6,168 |
| # 84 | # Московская 5,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,380 |
| # 85 | # Московская 5а,ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 3,265 |
| # 86 | # Московская 5а,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,450 |
| # 87 | # Московская 5б,ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 5,804 |
| # 88 | # Московская 5б,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,524 |
| # 89 | # Московская 8,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,629 |
| # 90 | # Московская 8,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,460 |
| # 91 | # Московская 8б,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 0,726 |
| # 92 | # Московская 8б,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,585 |
| # 93 | # Московская 9,ж.д.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 1,088 |
| # 94 | # Московская 9,ж.д.от. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,165 |
| # 95 | # Московская, 6Б-школа N43 от | # Отд.5 Шк.N43 Г | # Ком-быт | # 62,927 |
| # 96 | # Московская, 6Б-школа N43 гвс | # Отд.5 Шк.N43 Г | # Ком-быт | # 9,519 |
| # 97 | # Московская,2(Росва)-ж.д. | # Квартал Т | # Население | # 15,605 |
| # 98 | # Московская,3а-ж.д. | # Квартал Т | # Население | # 23,182 |
| # 99 | # Московская,7-ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 5,147 |
| # 100 | # Московская.4,ж.д. | # Квартал Т | # Население | # 16,072 |
| # 101 | # Московская. д 1(Росва) | # Квартал Т | # Население | # 16,054 |
| # 102 | # Московская. д 3(Росва) | # Квартал Т | # Население | # 16,679 |
| # 103 | # Общежитие 1 | # Совхоз"Росва"113 | # Население | # 18,921 |
| # 104 | # Общежитие 2 | # Совхоз"Росва"113 | # Население | # 29,579 |
| # 105 | # п.Росва, магазин "Продукты" | # Потолов А.Е. 129 | # Ком-быт | # 1,268 |
| # 106 | # п.Росва,ул.Советская,11а | # Служба хоз.об.Т | # Ком-быт | # 2,514 |
| # 107 | # Производств.корпус | # Росв.сельхоз.123 | # Ком-быт | # 73,978 |
| # 108 | # Пролет.4,ж.д. 1-эт | # Квартал Т | # Население | # 3,821 |
| # 109 | # Пролет.6,ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 3,856 |
| # 110 | # Пролетарская 1,ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 4,717 |
| # 111 | # Пролетарская 1,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,530 |
| # 112 | # Пролетарская 2,ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 0,362 |
| # 113 | # Пролетарская 2,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,171 |
| # 114 | # Пролетарская 3,ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 5,080 |
| # 115 | # Пролетарская 3,ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 16,415 |
| # 116 | # Пролетарская 5,ж.д.гвс | # НУ Росва 323 | # Население | # 1,088 |
| # 117 | # Пролетарская 5,ж.д.от. | # НУ Росва 323 | # Население | # 4,296 |
| # 118 | # ПС НУ Росва Московская 9а | # НУ Росва 323 | # Население | # 34,301 |
| # 119 | # ПС Рос.МУП Мос.окр. | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 12,336 |
| # 120 | # ПС Росва, УК "Квартал" Московская 9а | # Квартал Г | # Население | # 77,809 |
| # 121 | # Росва,ГРП 54 | # Калугаоблгаз 640 | # Ком-быт | # 1,453 |
| # 122 | # Росва,Советская,д.11-а ОПС "Росва" | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 2,789 |
| # 123 | # Росвинский СДК потери | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 0,841 |
| # 124 | # Росвянская сельхозтехника | # Росв.сельхоз.123 | # Ком-быт | # 1,789 |
| # 125 | # Росвянский СДК | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 12,473 |
| # 126 | # Садовая,10, Селиверстова В.Н. | # Селиверстова В.Н | # Население | # 2,318 |
| # 127 | # Садовая,11,ж.д. | # Квартал Т | # Население | # 1,989 |
| # 128 | # Садовая,2 ж.д.Богатырева А.В. | # Богатырева А.В. | # Население | # 1,802 |
| # 129 | # Садовая,3,ж.д.Трошина М.Д. | # Трошина М.Д. | # Население | # 1,585 |
| # 130 | # Садовая,5 ж.д.Луконина Т.И. | # Луконина Т.И. | # Население | # 1,614 |
| # 131 | # Садовая,5,ж.д. ЖРЭУ-19 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 1,614 |
| # 132 | # Садовая,6,ж.д. ЖРЭУ-19 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 2,198 |
| # 133 | # Садовая,7,кв.2, Барагина Л.М. | # Барагина Л.М. | # Население | # 0,880 |
| # 134 | # Советская,5,ж.д. | # НУ Росва 323 | # Население | # 2,248 |
| # 135 | # Советская,д.15,ж.д. | # Квартал Т | # Население | # 23,070 |
| # 136 | # Советская/п. Росва/,21 а | # Квартал Т | # Население | # 16,392 |
| # 137 | # Советская/п.Росва/,21б ЖРЭУ-19 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 1,716 |
| # 138 | # Советская/п. Росва/,23 | # Квартал Т | # Население | # 23,527 |
| # 139 | # Советская/п. Росва/,23а | # Квартал Т | # Население | # 16,500 |
| # 140 | # Советская/п.Росва/,д.21 ЖРЭУ-19 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 10,538 |

# Таблица 1.69 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. С. Щедрина, 80 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # С-Щедрина очистные сооружения | # ОАОКЗТА 257 Т | # Ком-быт | # 38,024 |
| # 2 | # С-Щедрина,80 административное здание | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 107,196 |
| # 3 | # С-Щедрина,80 административное эдание | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 23,723 |
| # 4 | # С-Щедрина,80 аккумуляторный цех | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 1,634 |
| # 5 | # С-Щедрина,80 бытовки АДС | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 2,444 |
| # 6 | # С-Щедрина,80 бытовки АДС | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 5,530 |
| # 7 | # С-Щедрина,80 бытовое помещение РММ | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 55,617 |
| # 8 | # С-Щедрина,80 бытовое помещение гаража N2 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 23,053 |
| # 9 | # С-Щедрина,80 бытовое помещение электрик. | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 3,266 |
| # 10 | # С-Щедрина,80 бытовые помещения гаража N1 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 13,587 |
| # 11 | # С-Щедрина,80 водозаправочное помещение | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 0,150 |
| # 12 | # С-Щедрина,80 водозаправочное помещение | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 6,856 |
| # 13 | # С-Щедрина,80 гараж N1 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 57,832 |
| # 14 | # С-Щедрина,80 гараж N1 | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 10,120 |
| # 15 | # С-Щедрина,80 гараж N2 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 27,875 |
| # 16 | # С-Щедрина,80 гараж N3 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 13,376 |
| # 17 | # С-Щедрина,80 гараж легк.автранспор. | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 20,273 |
| # 18 | # С-Щедрина,80 гараж при ОДС | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 6,372 |
| # 19 | # С-Щедрина,80 Деревообрабатывающий цех | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 24,707 |
| # 20 | # С-Щедрина,80 деревообрабатывающий цех | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 8,000 |
| # 21 | # С-Щедрина,80 здание ОДС с подвалом | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 12,647 |
| # 22 | # С-Щедрина,80 здание ОДС с подвалом | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 2,939 |
| # 23 | # С-Щедрина,80 здание растворного узла | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 4,114 |
| # 24 | # С-Щедрина,80 здание токарного цеха | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 0,641 |
| # 25 | # С-Щедрина,80 КНСП N1 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 11,267 |
| # 26 | # С-Щедрина,80 КНСП N1 | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 2,786 |
| # 27 | # С-Щедрина,80 Корпус бытовых помещений | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 25,870 |
| # 28 | # С-Щедрина,80 корпус бытовых помещ. | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 6,938 |
| # 29 | # С-Щедрина,80 проходная | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 1,474 |
| # 30 | # С-Щедрина,80 резервуар КНС | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 4,135 |
| # 31 | # С-Щедрина,80 ремонтно-механическая маст. | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 59,723 |
| # 32 | # С-Щедрина,80 ремонтно-механическая маст. | # Калугаоблвод | # Ком-быт | # 8,348 |
| # 33 | # С-Щедрина,80 склад N1 | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 104,377 |
| # 34 | # С-Щедрина,80 снабжение | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 5,387 |
| # 35 | # С-Щедрина,80 сушилки | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 1,872 |
| # 36 | # С-Щедрина,80 теплая мойка | # Калугаоблвод. | # Ком-быт | # 8,006 |

# Таблица 1.70 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Светлая, 58 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # д.Мстихино,ул.Лесная торговый павильон | # Кузнецова Н.А. Т | # Ком-быт | # 0,570 |
| # 2 | # д.Мстихино,ул.Лесная,д.26 магазин | # Беляев И.Н. Т | # Ком-быт | # 2,060 |
| # 3 | # д.Мстихино,ул.Лесная,д.26 магазин | # Беляев И.Н. Г | # Ком-быт | # 0,768 |
| # 4 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери от. | # Ромашка N12 414Т | # Ком-быт | # 1,499 |
| # 5 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 | # Ромашка N12 414Т | # Ком-быт | # 74,831 |
| # 6 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 парикм | # Тарасов А.К.706 | # Ком-быт | # 0,210 |
| # 7 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1парикм. | # Тарасов А.К.706 | # Ком-быт | # 0,816 |
| # 8 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 | # ЖРЭУ-17Т | # Население | # 10,163 |
| # 9 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 | # ЖРЭУ-17 Г | # Население | # 4,025 |
| # 10 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери гвс | # Ромашка N12 414Г | # Ком-быт | # 1,450 |
| # 11 | # д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 | # Ромашка N12 414Г | # Ком-быт | # 20,289 |
| # 12 | # Лесная 24,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 0,254 |
| # 13 | # Лесная 24,ж.д.от | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 45,829 |
| # 14 | # Лесная 24к.1,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 9,926 |
| # 15 | # Лесная 24к.1,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 104,096 |
| # 16 | # Лесная 26,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 15,781 |
| # 17 | # Лесная 26,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 97,100 |
| # 18 | # Лесная 27,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 11,963 |
| # 19 | # Лесная 27,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 144,191 |
| # 20 | # Лесная 27к.1,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 13,999 |
| # 21 | # Лесная 27к.1,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 87,518 |
| # 22 | # Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино от | # Почта России Т | # Ком-быт | # 1,229 |
| # 23 | # Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино гвс | # Почта России Г | # Ком-быт | # 0,016 |
| # 24 | # Мстихино,ул.Лесная,26 магазин | # ОбрядинаС.Н.120 | # Ком-быт | # 2,367 |
| # 25 | # Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория от | # Гор.больн.5 36 Т | # Ком-быт | # 7,695 |
| # 26 | # Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория гвс | # Гор.больн.5 36 Г | # Ком-быт | # 0,281 |
| # 27 | # Мстихино.ул.Лесная,26 офис | # ОбрядинаС.Н.120 | # Ком-быт | # 1,158 |
| # 28 | # Мстихинская 2,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 15,272 |
| # 29 | # Мстихинская 2,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 63,464 |
| # 30 | # Мстихинская 4,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 2,037 |
| # 31 | # Мстихинская 4,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 98,167 |
| # 32 | # Мстихинская,6 ж.д. от | # ТСЖ Мстихино Т | # Население | # 70,576 |
| # 33 | # Мстихинская,6 потери гвс | # ТСЖ Мстихино Г | # Население | # 2,738 |
| # 34 | # Мстихинская,6, потери отопление | # ТСЖ Мстихино Т | # Население | # 1,828 |
| # 35 | # Мстихинская,6ж.д. гвс | # ТСЖ Мстихино Г | # Население | # 79,000 |
| # 36 | # Мстихинская,8 ж.д. от. | # ТСЖ Мстихино Т | # Население | # 59,433 |
| # 37 | # Мстихинская,8 потери отопление | # ТСЖ Мстихино Т | # Население | # 4,056 |
| # 38 | # Мстихинская,8, потери гвс | # ТСЖ Мстихино Г | # Население | # 4,051 |
| # 39 | # Мстихинская,д.8 ж.д. гвс | # ТСЖ Мстихино Г | # Население | # 73,731 |
| # 40 | # п.Мстихино,Лесная,24,к.6 ДШИ N4 от | # ДШИ N4 320 Т | # Ком-быт | # 2,895 |
| # 41 | # п.Мстихино,Лесная,24,к.6 ДШИ N4 гвс | # ДШИ N4 320 Г | # Ком-быт | # 0,247 |
| # 42 | # ПС Светлая58 ГУП | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 175,864 |
| # 43 | # Радужная 7к.1,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 2,037 |
| # 44 | # Радужная 7к.1,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 86,372 |
| # 45 | # Радужная 7к.2,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 4,836 |
| # 46 | # Радужная 7к.2,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 120,374 |
| # 47 | # Радужная,11 ж.д. отопление | # ТСЖ Мстихино Т | # Население | # 18,784 |
| # 48 | # Радужная,11 ж.д.гвс | # ТСЖ Мстихино Г | # Население | # 26,698 |
| # 49 | # Радужная,11, потери гвс | # ТСЖ Мстихино Г | # Население | # 2,439 |
| # 50 | # Радужная,11, потери отопление | # ТСЖ Мстихино Т | # Население | # 1,584 |

# Таблица 1.71 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Советская, 20 «в» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Cоветская,4 ж/дом 1980гЖЭУ-18 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 22,775 |
| # 2 | # пер.Советский,4 9 эт. ж/дом | # ЗАО Система Г | # Население | # 13,711 |
| # 3 | # пер.Советский,4 ж/дом 1,2 секция | # ЗАО Система Т | # Население | # 65,939 |
| # 4 | # пер.Советский,д.11 ч.ж/д | # Гладыр В. 411 | # Население | # 0,218 |
| # 5 | # проезд Советский,15 СПК | # ООО СПК 556 Т | # Ком-быт | # 0,183 |
| # 6 | # проезд Советский,15 СПК | # ООО СПК 556 Т | # Ком-быт | # 133,171 |
| # 7 | # ПС ДСК ЗАО Окт. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 29,208 |
| # 8 | # ПС ДСК Квартирант | # Квартирант пл. Г | # Население | # 26,649 |
| # 9 | # ПС ДСК Лагуна | # ООО Лагуна Г | # Население | # 196,994 |
| # 10 | # ПС Совет.20 "Система" | # ЗАО Система Г | # Население | # 12,366 |
| # 11 | # Советская ЗАО ЭКОСТРОЙ | # ЭКОСТРОЙ 575 Т | # Ком-быт | # 51,163 |
| # 12 | # Советская ЭКОСТРОЙ | # ЭКОСТРОЙ 575 Г | # Ком-быт | # 33,058 |
| # 13 | # Советская, 10к.1 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 13,757 |
| # 14 | # Советская, 10к.1 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 72,261 |
| # 15 | # Советская, 18к.1 2эт.общежит. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 14,481 |
| # 16 | # Советская, 18к.1 2эт.общежит. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 4,804 |
| # 17 | # Советская,1а ж.дом ЖЭУ-18 | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 4,735 |
| # 18 | # Советская ,20 кондитерский цех | # Рыженкова С. 311 | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 19 | # Советская,20 прозводственная база | # Зинаков М.54 Г | # Ком-быт | # 0,129 |
| # 20 | # Советская,20 произв.кор. гвс потери | # Зинаков М.54 Г | # Ком-быт | # 1,492 |
| # 21 | # Советская,20 производ.помещение | # Акад. Вкуса 511 Г | # Ком-быт | # 9,073 |
| # 22 | # Советская,20 производственная база | # Зинаков М.54 Т | # Ком-быт | # 3,003 |
| # 23 | # Советская,20 учеб. кор. уз.1 потери до ч | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 0,065 |
| # 24 | # Советская ,20 учебный корпус узел 2 | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 48,970 |
| # 25 | # Советская ,20 учебный корпус узел 1 | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 96,074 |
| # 26 | # Советская ,20 цех Солдатов | # ИП Солдатов 63 Г | # Ком-быт | # 1,546 |
| # 27 | # Советская,20, произв.кор. потери от | # Зинаков М.54 Т | # Ком-быт | # 1,063 |
| # 28 | # Советская,2а ж.дом ЖЭУ-18 | # Квартирант пл. Т | # Население | # 4,788 |
| # 29 | # Советская,34 9эт.90 кв.ж/д гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 13,540 |
| # 30 | # Советская,34 9эт.90кв.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 107,743 |
| # 31 | # Советская,3а,ж.д. ЖЭУ-18 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 11,208 |
| # 32 | # Советская,4а ж.дом ЖЭУ-18 | # ОООУКМос.Окр. | # Население | # 11,409 |
| # 33 | # Советская ,6 почтовое отделение | # ФГУП ПочтаРоссии | # Ком-быт | # 1,655 |
| # 34 | # Советская,6ж.дом ЖЭУ-18 | # ООО Лагуна Т | # Население | # 58,186 |
| # 35 | # Советская,8 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 17,470 |
| # 36 | # Советская,8 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 75,933 |
| # 37 | # Советский проезд,5 коптильный цех | # Постников С.76 Г | # Ком-быт | # 34,387 |
| # 38 | # Советский проезд,5 коптильный цех | # ИП Постников 76Т | # Ком-быт | # 8,940 |
| # 39 | # Советский проезд,5 стр.35 помещение | # ИП Постников 76Т | # Ком-быт | # 2,614 |
| # 40 | # Турынино | # Ком. Виталан 526Т | # Ком-быт | # 87,575 |
| # 41 | # Турынино-2 автомастерская | # Домарев 376 Г | # Ком-быт | # 0,515 |
| # 42 | # Турынино-2 автомастерская | # Домарев 376 Т | # Ком-быт | # 0,948 |
| # 43 | # Турынино Виталан | # Ком. Виталан 526Г | # Ком-быт | # 362,437 |
| # 44 | # Турынино СПК Нива | # СПК "Нива" 344 | # Ком-быт | # 0,056 |
| # 45 | # Турынинская,1 ж.дом ЖЭУ-18 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 11,477 |
| # 46 | # Турынинская,10 ж.дом ЖЭУ-18 | # Наш Тайфун Т | # Население | # 59,347 |
| # 47 | # Турынинская,10а КДСЦ потери | # КДЦТурынино115Т | # Ком-быт | # 0,864 |
| # 48 | # Турынинская,10а КДЦ "Турынино" | # КДЦТурынино115Т | # Ком-быт | # 19,765 |
| # 49 | # Турынинская,10а отделение полиции | # УМВДпогор.175Т | # Ком-быт | # 1,463 |
| # 50 | # Турынинская,10а потери до т/ счетчика | # КДЦТурынино115Т | # Ком-быт | # 0,864 |
| # 51 | # Турынинская,11 5эт.ж.д. от. | # Квартирант пл. Т | # Население | # 59,769 |
| # 52 | # Турынинская,11 5эт.ж.д. гвс | # Квартирант пл. Г | # Население | # 8,736 |
| # 53 | # Турынинская,12 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 13,103 |
| # 54 | # Турынинская,12 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 59,621 |
| # 55 | # турынинская,13 5эт.ж.д. от. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 34,799 |
| # 56 | # Турынинская,13 5эт.ж.д. гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 7,425 |
| # 57 | # Турынинская,14 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 5,460 |
| # 58 | # Турынинская,14 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 34,838 |
| # 59 | # Турынинская,15 5 эт.обшежит. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 30,521 |
| # 60 | # Турынинская,15 5 эт.общежит. от. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 66,071 |
| # 61 | # Турынинская,16 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 10,264 |
| # 62 | # Турынинская,16 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 59,092 |
| # 63 | # Турынинская,17 5эт.ж.д. гвс | # ООО Лагуна Г | # Население | # 6,769 |
| # 64 | # Турынинская,17 5эт.ж.д. от. | # ООО Лагуна Т | # Население | # 40,618 |
| # 65 | # Турынинская,17а-МДОУ-97 | # О.10Д/с97 236Г | # Ком-быт | # 19,438 |
| # 66 | # Турынинская,17а-МДОУ-97 | # О.10Д/с97 236Т | # Ком-быт | # 21,346 |
| # 67 | # Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" | # Ростелеком 705Г | # Ком-быт | # 1,786 |
| # 68 | # Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 46,102 |
| # 69 | # Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" потери | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 2,121 |
| # 70 | # Турынинская,19 потери гвс | # Ростелеком 705Г | # Ком-быт | # 1,336 |
| # 71 | # Турынинская,2 ЖЭУ-18 | # ООО Лагуна Т | # Население | # 21,464 |
| # 72 | # Турынинская,3 ж.дом ЖЭУ-18 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 11,521 |
| # 73 | # Турынинская,4 ж.дом ЖЭУ-18 | # ООО Лагуна Т | # Население | # 21,337 |
| # 74 | # Турынинская,5 ж.дом ЖЭУ-18 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 11,473 |
| # 75 | # Турынинская,6 ж.дом ЖЭУ-18 | # ООО УК Мос.Окр. | # Население | # 14,163 |
| # 76 | # Турынинская,7 ж.дом ЖЭУ-18 | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 14,221 |
| # 77 | # Турынинская,8 ж.дом ЖЭУ-18 | # ООО Лагуна Т | # Население | # 59,513 |
| # 78 | # Турынинская,9 Адм.Гор.Гол. | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 0,856 |
| # 79 | # Турынинская,9 ж.дом ЖЭУ-18 | # ООО Лагуна Т | # Население | # 60,224 |
| # 80 | # Турынинская,9 магазин "Продукты" | # Подсолнух 548 Т | # Ком-быт | # 1,544 |
| # 81 | # Турынинскя,9,Аптечный пункт | # Калугафармац.353 | # Ком-быт | # 1,537 |

# Таблица 1.72 – Теплопотребление абонетов котельной жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Школа N39 филиал | # Ср.школаN39 174Т | # Ком-быт | # 15,897 |
| # 2 | # Школа N39,Тихонова пустынь, осн. строен. | # Ср.школаN39 174Т | # Ком-быт | # 44,636 |

# Таблица 1.73 – Теплопотребление абонетов котельной с. Сосновый Бор, 10 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Насосн.очистн.сооруж. | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 13,406 |
| # 2 | # п.Сосн.Бор,1 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 19,345 |
| # 3 | # п.Сосн.Бор,3 ж.д.ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 14,572 |
| # 4 | # п.Сосновый бор,2,ж.д.ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 10,730 |
| # 5 | # п.Сосновый бор,д.9 гостиничный комплекс | # Мотель Угра 551 | # Ком-быт | # 40,690 |
| # 6 | # п.Угра АЗС N22 | # Калуганефтепр389 | # Ком-быт | # 3,972 |
| # 7 | # с.Сосновый бор,10,авторем.мастерская | # ДСК"Кал.маг."469 | # Ком-быт | # 8,654 |
| # 8 | # с.Сосновый бор.10,авторем,мастерская | # ДСК"Кал.маг."469 | # Ком-быт | # 76,881 |

# Таблица 1.74 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Социалистическая, 2 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Б."Сосн.роща" кард.кор.,реаним. | # Гор.б.Сосн.42Г | # Ком-быт | # 44,951 |
| # 2 | # Б."Сосн.роща" кард.кор.,реан.от. | # Гор.б.Сосн.р.42Т | # Ком-быт | # 80,854 |
| # 3 | # Б."Сосн.роща" прачечная | # Гор.б.Сосн.42Г | # Ком-быт | # 1,823 |
| # 4 | # Б."Сосн.роща"пищеблок | # Гор.б.Сосн.42Г | # Ком-быт | # 8,505 |
| # 5 | # Б."Сосн.роща"пищеблок | # Гор.б.Сосн.р.42Т | # Ком-быт | # 49,017 |
| # 6 | # Б."Сосн.роща"прачечная | # Гор.б.Сосн.р.42Т | # Ком-быт | # 4,989 |
| # 7 | # Б."Сосн.роща"Терапев. отдел. N1 | # Гор.б.Сосн.42Г | # Ком-быт | # 44,951 |
| # 8 | # Б."Соснов.роща" Терапев. отдел.N1 | # Гор.б.Сосн.р.42Т | # Ком-быт | # 75,681 |
| # 9 | # Калинина,12-ж/д 1977г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 69,307 |
| # 10 | # Калинина,12-ООО"Бархан" | # ООО"Бархан" | # Ком-быт | # 6,185 |
| # 11 | # Калинина,12-ООО"Рапид" | # ООО"Рапид"486 | # Ком-быт | # 15,535 |
| # 12 | # Калинина,13-поликлиника УВД гвс | # МСЧМВД322Г | # Ком-быт | # 11,475 |
| # 13 | # Калинина,13-стационар УВД | # МСЧМВД322Г | # Ком-быт | # 32,669 |
| # 14 | # Калинина,15-общ.1980г.5эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 90,218 |
| # 15 | # Калинина,15-общ.1980г.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 50,229 |
| # 16 | # Калинина,18-ж/д 1968г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 85,640 |
| # 17 | # Калинина,23-ж/д 1972г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 86,439 |
| # 18 | # Калинина,4-ж/д 1992г.5эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 10,377 |
| # 19 | # Комсомольская роща,10-изолятор от. | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 20,751 |
| # 20 | # Комсомольская роща,10-изолятор гвс | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 2,385 |
| # 21 | # Комсомольская роща,10-увд от. | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 94,459 |
| # 22 | # Комсомольская роща,10-УВД гвс | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 5,457 |
| # 23 | # Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 2 м-ы | # Упр.охр.УВД445 | # Ком-быт | # 3,657 |
| # 24 | # Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 8 м-н | # Упр.охр.УВД445 | # Ком-быт | # 11,157 |
| # 25 | # пер.Калинина,2-общ.1955г.2эт. гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 14,375 |
| # 26 | # пер.Калинина,5-ж/д от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 82,028 |
| # 27 | # пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 69,984 |
| # 28 | # пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 54,088 |
| # 29 | # пер.Калинина,9-парикмах.гвс | # Малахова В.П.74Г | # Ком-быт | # 0,215 |
| # 30 | # пер.Калинина,9-парикмах.от. | # Малахова В.П.74Т | # Ком-быт | # 1,035 |
| # 31 | # пер.Чичерина,11-ж.д 1970г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 45,716 |
| # 32 | # пер.Чичерина,13а-д/сад гвс | # Дет.Сад №6 | # Ком-быт | # 5,191 |
| # 33 | # пер.Чичерина,13а-д/сад от | # Дет.Сад №6 | # Ком-быт | # 31,888 |
| # 34 | # пер.Чичерина,13а -потери гвс | # Дет.Сад №6 | # Ком-быт | # 1,567 |
| # 35 | # Пионерская,16-ж.д 1981г.от | # Техно-Р Т | # Население | # 119,799 |
| # 36 | # Пионерская,18-ж.д.1983г. | # Техно-Р Т | # Население | # 71,749 |
| # 37 | # Пионерская,2-сбербанк гвс | # Сбербанк 303 Г | # Ком-быт | # 0,855 |
| # 38 | # Пионерская,2 ж.д.5эт. гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 25,157 |
| # 39 | # Пионерская,26а-ж.д.1958г. | # Техно-Р Т | # Население | # 10,666 |
| # 40 | # Пионерская,9-ж.д.9эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 18,868 |
| # 41 | # ПС Социалистическая,2а-Техно-Р | # Техно-Р Г | # Население | # 156,604 |
| # 42 | # Социалистическая,11-ООО"Пульсар" | # ООО"Пульсар" | # Ком-быт | # 35,757 |
| # 43 | # Социалистическая, 12-адм .зд .от. | # Петрунин А.536 Т | # Ком-быт | # 1,558 |
| # 44 | # Социалистическая, 12-адм.зд.гвс | # Петрунин А.536 Г | # Ком-быт | # 1,641 |
| # 45 | # Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. | # Техно-Р Т | # Население | # 61,734 |
| # 46 | # Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 16,981 |
| # 47 | # Социалистическая,2-гаражи больн. | # Гор.б.Сосн.р.42Т | # Ком-быт | # 1,854 |
| # 48 | # Социалистическая,2 -пар на дез.камеру | # Гор.б.Сосн.42Г | # Ком-быт | # 31,456 |
| # 49 | # Социалистическая,2а-гараж поликл. | # Поликл.2 524Т | # Ком-быт | # 4,326 |
| # 50 | # Социалистическая,2а-инф.отд.от. | # Дет.гор.бол.27Т | # Ком-быт | # 9,559 |
| # 51 | # Социалистическая,2а-инф.отд.гвс | # Дет.гор.бол.27Г | # Ком-быт | # 11,222 |
| # 52 | # Социалистическая,2а-поликл.бол. от. | # Поликл.2 524Т | # Ком-быт | # 32,231 |
| # 53 | # Социалистическая,2а-полик.склад | # Поликл.2 524Т | # Ком-быт | # 0,437 |
| # 54 | # Социалистическая,2а-поликлиникабол | # Поликл.2 524Г | # Ком-быт | # 8,598 |
| # 55 | # Социалистическая,2а-сушка белья | # Гор.б.Сосн.42Г | # Ком-быт | # 22,108 |
| # 56 | # Социалистическая ,2а-терап .корп. N2 | # Поликл.2 524Т | # Ком-быт | # 38,653 |
| # 57 | # Социалистическая ,2а-терап .корп. N2 | # Поликл.2 524Г | # Ком-быт | # 8,446 |
| # 58 | # Социалистическая,2б-д/сN34 "Зор | # 17о.д/с34181Т | # Ком-быт | # 25,997 |
| # 59 | # Социалистическая,2б-пристр.д/сот. | # 17о.д/с34181Т | # Ком-быт | # 28,740 |
| # 60 | # Социалистическая,2б-прист.д/сгвс | # 17о.д/с34 181Г | # Ком-быт | # 16,548 |
| # 61 | # Социалистическая,2б-х/корпус | # 17о.д/с34181Т | # Ком-быт | # 5,167 |
| # 62 | # Социалистическая,6-дет.пол.№2 от. | # Дет.гор.бол.27Т | # Ком-быт | # 22,046 |
| # 63 | # Социалистическая,6-дет.пол.№2гвс | # Дет.гор.бол.27Г | # Ком-быт | # 22,052 |
| # 64 | # Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от | # Техно-Р Т | # Население | # 64,801 |
| # 65 | # Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 16,667 |
| # 66 | # Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. | # Поликл.2 524Т | # Ком-быт | # 6,471 |
| # 67 | # Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. | # Поликл.2 524Г | # Ком-быт | # 1,742 |
| # 68 | # Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от | # Техно-Р Т | # Население | # 25,567 |
| # 69 | # Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 4,088 |
| # 70 | # Социалистическая,8-ж.д 1959г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 29,327 |
| # 71 | # Социалистическая,9-ж.д.1962г. | # Техно-Р Т | # Население | # 41,257 |
| # 72 | # Чичерина,1-гл.корпус | # Роспотребнад.48Т | # Ком-быт | # 44,899 |
| # 73 | # Чичерина,1 /спец.корп./ | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 35,210 |
| # 74 | # Чичерина,12кор.1-ж.д.1980г.5эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 4,717 |
| # 75 | # Чичерина,12корп.1-ж.д.1980г.5эт.от | # Техно-Р Т | # Население | # 35,443 |
| # 76 | # Чичерина,16к1-ж.д 1974г. | # Техно-Р Т | # Население | # 86,840 |
| # 77 | # Чичерина,1а-гараж ахо | # Роспотребнад.48Т | # Ком-быт | # 3,454 |
| # 78 | # Чичерина,1а-гараж ахо | # Роспотребнад.48Г | # Ком-быт | # 0,690 |
| # 79 | # Чичерина,1а-гл.корп. гвс. | # Роспотребнад.48Г | # Ком-быт | # 2,626 |
| # 80 | # Чичерина,1а-прач. | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 2,154 |
| # 81 | # Чичерина,1а/гараж/ | # Роспотребнад.48Т | # Ком-быт | # 9,478 |
| # 82 | # Чичерина,1а/надстройка/ | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 10,101 |
| # 83 | # Чичерина,1а/прачечн./ | # Центр гигиены 34 | # Ком-быт | # 10,424 |
| # 84 | # Чичерина, 1 а/физ-хим .лаборат/ | # Роспотребнад.48Т | # Ком-быт | # 5,635 |
| # 85 | # Чичерина,2/7-ж.д.1961г. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 38,396 |
| # 86 | # Чичерина,2/7-МУП"Север" | # МУП"Калугаспецав | # Ком-быт | # 1,355 |
| # 87 | # Чичерина,2/7 Кал.обл.центр медиц.профил. | # Обл.ц.мед.про.53 | # Ком-быт | # 6,639 |
| # 88 | # Чичерина,6-осн.корп. МДОУ №6 от | # 14од/сN6 247Т | # Ком-быт | # 30,359 |
| # 89 | # Чичерина,6-осн.корп.МДОУ N6гвс | # 14оД/с№6 247Г | # Ком-быт | # 13,315 |
| # 90 | # Чичерина,6-хоз.блок. | # 14од/сN6 247Т | # Ком-быт | # 6,197 |

# Таблица 1.75 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 171 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Тарутинская, 171 -автост. | # ООО"Стайлинг"493 | # Ком-быт | # 0,670 |
| # 2 | # Тарутинская,171а-гараж от. | # КТЦПРИ 79Т | # Ком-быт | # 5,193 |
| # 3 | # Тарутинская,171а-училище гвс | # КТЦПРИ 79 Г | # Ком-быт | # 19,348 |
| # 4 | # Тарутинская,171а -училище от. | # КТЦПРИ 79Т | # Ком-быт | # 66,659 |

# Таблица 1.76 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 231 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Тарутинская(мастерск) | # Автокадры 424 | # Ком-быт | # 38,169 |
| # 2 | # Тарутинская,213 потери отопление | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 0,707 |
| # 3 | # Тарутинская,231-гидротерапия от. | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 6,144 |
| # 4 | # Тарутинская,231-гидротерапия | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 75,688 |
| # 5 | # Тарутинская,231-корп.2 гвс | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 4,822 |
| # 6 | # Тарутинская,231-корп.2 от. | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 10,471 |
| # 7 | # Тарутинская,231-прач.гвс | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 0,631 |
| # 8 | # Тарутинская,231-прач.от. | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 2,823 |
| # 9 | # Тарутинская,231-спальн.корп.от. | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 10,431 |
| # 10 | # Тарутинская,231-спальн.корп.1 гвс | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 4,822 |
| # 11 | # Тарутинская,231-столовая от. | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 3,330 |
| # 12 | # Тарутинская,231-столовая гвс | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 3,644 |
| # 13 | # Тарутинская,231-уч.ком | # Автокадры 424 | # Ком-быт | # 21,706 |
| # 14 | # Тарутинская,231-учеб.корп.гл.от. | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 85,148 |
| # 15 | # Тарутинская,231-учеб.корп.гвс | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 18,182 |
| # 16 | # Тарутинская,231 к.3-ж.д. от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 46,653 |
| # 17 | # Тарутинская,231 потери ГВС Гидротер. | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 0,654 |
| # 18 | # Тарутинская,231 потери гвс | # Центр обр. 144Г | # Ком-быт | # 0,653 |
| # 19 | # Тарутинская,231, гидротерапия потери | # Центр образ. 144Т | # Ком-быт | # 0,708 |
| # 20 | # Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 30,612 |
| # 21 | # Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. | # Белый город Т | # Население | # 38,118 |
| # 22 | # Тарутинская,232-ж.д.1981г.от | # Белый город Т | # Население | # 44,732 |

# Таблица 1.77 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Театральная, 4 «г» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Дзержинского,41 УФМС | # УФМС 651Т | # Ком-быт | # 17,160 |
| # 2 | # Дзержинского,43 магазин | # Лукина 214Т | # Ком-быт | # 7,801 |
| # 3 | # Дзержинского,43 офис банка РОСТ | # Банк"РОСТ"210Т | # Ком-быт | # 2,946 |
| # 4 | # Дзержинского,43 РУССЛАВБАНК | # Русславбанк 343Т | # Ком-быт | # 2,860 |
| # 5 | # Дзержинского,52 осн.здание | # Мелкооп.база648Т | # Ком-быт | # 10,341 |
| # 6 | # Дзержинского,52 пристройка | # Мелкооп.база648Т | # Ком-быт | # 2,239 |
| # 7 | # Дзержинского,52 пристройка | # Мелкооп.база648Г | # Ком-быт | # 0,314 |
| # 8 | # Дзержинского,52 столовая | # Мелкооп.база648Т | # Ком-быт | # 2,085 |
| # 9 | # Дзержинского,52 столовая | # Мелкооп.база648Г | # Ком-быт | # 6,027 |
| # 10 | # Кирова,40 Нарколог.больн. | # Наркология 440 Т | # Ком-быт | # 1,601 |
| # 11 | # Кирова,40 офис | # Центр гиг. 148 Т | # Ком-быт | # 3,380 |
| # 12 | # Кирова,40 ст. ск. помощи потери | # Стан.ск.пом.22 Т | # Ком-быт | # 0,233 |
| # 13 | # Кирова,40 Ст.ск. пом. потери гвс | # Станция ск.м,22Г | # Ком-быт | # 0,401 |
| # 14 | # Кирова,40 Станция скор.помощи | # Станция ск.м,22Г | # Ком-быт | # 2,625 |
| # 15 | # Кирова,40 Станция скорой помощи | # Стан.ск.пом.22 Т | # Ком-быт | # 34,494 |
| # 16 | # Кирова,40 туалет | # Стан.ск.пом.22 Т | # Ком-быт | # 0,902 |
| # 17 | # Кирова,40 центр гигиены | # Центр гиг. 148 Г | # Ком-быт | # 1,663 |
| # 18 | # Кирова,42 административное здание | # Адм.Гор.Гол.494Т | # Ком-быт | # 4,123 |
| # 19 | # Кирова,42 Диски | # НогихО.Ю.10Т | # Ком-быт | # 0,550 |
| # 20 | # Кирова,441 этаж мастерская | # ИП Назаров 338 Т | # Ком-быт | # 0,205 |
| # 21 | # Кирова,44 магазин "Китеж" | # Мамонтов 356 Т | # Ком-быт | # 2,341 |
| # 22 | # Кирова,44 офис 3 | # Стройкомфорт384Т | # Ком-быт | # 0,393 |
| # 23 | # Кирова,44 офис 5 КРО КП РФ | # КРО КП РФ 329 Т | # Ком-быт | # 0,990 |
| # 24 | # Кирова,44 офис 6 и 7 | # ОФ "ЦСИ" 337 Т | # Ком-быт | # 0,578 |
| # 25 | # Кирова,44 офис Единой России | # Един.Россия576Т | # Ком-быт | # 1,406 |
| # 26 | # Кирова,44 стр.2 магазин | # СторчакА.В.645Т | # Ком-быт | # 1,429 |
| # 27 | # Кирова,44 фирма "Силь-мастер" | # ИПЛезинИ.318Т | # Ком-быт | # 0,259 |
| # 28 | # Кирова,44(автогараж) | # Дом Союзов 438Т | # Ком-быт | # 2,124 |
| # 29 | # Кирова,44(обл.ком.Кр.к | # ОбщКр.Креста205Т | # Ком-быт | # 3,522 |
| # 30 | # Кирова,44а ж.д от. | # ООО ГУП | # Население | # 20,291 |
| # 31 | # Кирова,44а ж.д. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 4,820 |
| # 32 | # Кирова,46 Дом торговли | # Дом торгов 470 Г | # Ком-быт | # 5,290 |
| # 33 | # Кирова,46 Дом торговли | # Дом торговли470Т | # Ком-быт | # 173,690 |
| # 34 | # Кирова,46 павильон | # Дом торгов 470 Г | # Ком-быт | # 1,436 |
| # 35 | # Кирова,46 павильон | # Дом торговли470Т | # Ком-быт | # 3,697 |
| # 36 | # Кирова,46 потери | # Дом торговли470Т | # Ком-быт | # 0,189 |
| # 37 | # Кирова,46 потери гвс | # Дом торгов 470 Г | # Ком-быт | # 0,001 |
| # 38 | # Кирова,46 склад | # Дом торговли470Т | # Ком-быт | # 1,595 |
| # 39 | # Кирова,48/1 | # Тростникова 503Т | # Ком-быт | # 1,318 |
| # 40 | # Кирова,48/1 1 этаж | # Тростникова 503Т | # Ком-быт | # 6,756 |
| # 41 | # Кирова,48/1 2 этаж | # Тростникова 503Т | # Ком-быт | # 6,684 |
| # 42 | # Кирова,48/1 3 этаж мезонин | # Тростникова 503Т | # Ком-быт | # 3,526 |
| # 43 | # ПС Театральная,4 | # ООО ГУП | # Население | # 1,307 |
| # 44 | # Теаральная,6 потери гвс | # ООО Профит 404 Г | # Ком-быт | # 0,502 |
| # 45 | # Театралльная,4 гермес потери | # Гермес 122Т | # Ком-быт | # 0,048 |
| # 46 | # Театральная,1 ж.д. ЖЭУ-2 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,807 |
| # 47 | # Театральная,1/48 кафе "Камелия" | # Камелия-7 537 Г | # Ком-быт | # 4,384 |
| # 48 | # Театральная,1/48 кафе "Камелия" | # Камелия-7 537Т | # Ком-быт | # 2,035 |
| # 49 | # Театральная,1/48 магазин "Чай" | # Иванкина 136Т | # Ком-быт | # 0,958 |
| # 50 | # Театральная,4 Офис Инвест.аген. потери | # Агетст.Центр124Т | # Ком-быт | # 0,013 |
| # 51 | # Театральная,4 Офис ООО "Инвест.агенство | # Агетст.Центр124Т | # Ком-быт | # 9,913 |
| # 52 | # Театральная,4а торговвй центр | # Гермес 122Т | # Ком-быт | # 15,908 |
| # 53 | # Театральная,4б молочный склад | # Мелкооп.база648Т | # Ком-быт | # 11,665 |
| # 54 | # Театральная,4б молочный склад | # Мелкооп.база648Г | # Ком-быт | # 0,221 |
| # 55 | # Театральная,4в админист.зданин | # Гермес 122Т | # Ком-быт | # 15,885 |
| # 56 | # Театральная,5 магазин | # ИП Черныш А.282Т | # Ком-быт | # 5,637 |
| # 57 | # Театральная,5 магазин "Глория","Ткани" | # ИП Попельнюк195Т | # Ком-быт | # 0,716 |
| # 58 | # Театральная,5 помещение 8 | # Черныш А.В.574Т | # Ком-быт | # 0,412 |
| # 59 | # Театральная,6 кв.4а офис | # Юдина 300 Т | # Ком-быт | # 1,635 |
| # 60 | # Театральная,6 кв.8 | # Глинников 414 Т | # Население | # 7,007 |
| # 61 | # Театральная,6 офис | # Тогузаев И. 519Т | # Ком-быт | # 2,044 |
| # 62 | # Театральная,6 офис | # ООО АПГРЕЙД 51 | # Ком-быт | # 6,583 |
| # 63 | # Театральная,6 офис | # ЗдоноваЛ.Н 51 | # Ком-быт | # 1,017 |
| # 64 | # Театральная,6 офис | # Депозит 51 | # Ком-быт | # 1,223 |
| # 65 | # Театральная,6 офис | # КомпАС 51 | # Ком-быт | # 10,264 |
| # 66 | # Театральная,6 офис | # Телком ЛТД 51 | # Ком-быт | # 3,298 |
| # 67 | # Театральная,6 офис | # Профит 404 Т | # Ком-быт | # 9,823 |
| # 68 | # Театральная,6 офис 2 этаж | # Слепухин Ю.В. 51 | # Ком-быт | # 8,430 |
| # 69 | # Театральная,6 ресторан | # ООО Профит 404 Г | # Ком-быт | # 3,863 |
| # 70 | # Театральная,6 стоматология | # Максимова И.303Т | # Ком-быт | # 1,670 |
| # 71 | # Театральная,6 торговый центр | # Гермес 122Т | # Ком-быт | # 0,856 |
| # 72 | # Театральная,6 ювелирный магазин | # Ювелирн.сал.525Т | # Ком-быт | # 0,971 |
| # 73 | # Театральная,7 закусочная "Кофейня" | # Славя.базар281Т | # Ком-быт | # 0,853 |
| # 74 | # Театральная,7 магазин | # Быченкова Н.200Т | # Ком-быт | # 0,562 |
| # 75 | # Театральная,7 пивбар | # Аманова Е.В.423Т | # Ком-быт | # 1,132 |
| # 76 | # Театральная,8 магазин | # Прокофьев 502Т | # Ком-быт | # 1,879 |
| # 77 | # Театральная,8 магазин | # Прокофьев 502Т | # Ком-быт | # 6,371 |
| # 78 | # Театральная,8 спортивный клуб | # МАУ "СОЦ" 474 Т | # Ком-быт | # 2,822 |

# Таблица 1.78 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Телевизионная, 2 «д» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ПС Телевиз.2б Техно-Р | # Техно-Р Г | # Население | # 32,575 |
| # 2 | # Телевизионная ,2 к1-"Полуфабр." | # ООО"Полуфабр"372 | # Ком-быт | # 12,640 |
| # 3 | # Телевизионная,2 потери до т/сч. | # Калугаблаг.223Т | # Ком-быт | # 1,411 |
| # 4 | # Телевизионная,2,к1-ж.д.1994г.9эт.от | # Техно-Р Т | # Население | # 124,665 |
| # 5 | # Телевизионная,2,к1-ж.д.1994г.9эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 32,247 |
| # 6 | # Телевизионная,2,к.1-мини-рынок | # Мини-рынок 220 | # Ком-быт | # 2,912 |
| # 7 | # Телевизионная ,2а-ж.д 1984г.5эт.гвс | # Техно-Р Г | # Население | # 21,059 |
| # 8 | # Телевизионная,2а-ж.д.1984г.5эт.от | # Техно-Р Т | # Население | # 64,377 |
| # 9 | # Телевизионная ,2б-адм .здание | # Калугаблаг.223Т | # Ком-быт | # 27,772 |
| # 10 | # Телевизионная,2б-админ.здание | # Калугаблаг.223Г | # Ком-быт | # 0,771 |
| # 11 | # Телевизионная ,2б-бытовка | # Калугаблаг.223Т | # Ком-быт | # 0,589 |
| # 12 | # Телевизионная ,2б-бытовка | # Калугаблаг.223Г | # Ком-быт | # 1,320 |
| # 13 | # Телевизионная ,2б-гараж | # Калугаблаг.223Т | # Ком-быт | # 25,367 |
| # 14 | # Телевизионная ,2б-гараж | # Калугаблаг.223Г | # Ком-быт | # 45,506 |
| # 15 | # Телевизионная ,2б-цех деревооб. | # Калугаблаг.223Т | # Ком-быт | # 41,354 |
| # 16 | # Телевизионная ,2б потери гвс | # Калугаблаг.223Г | # Ком-быт | # 1,208 |

# Таблица 1.79 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульская, 78 «в» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Горького,51 админ.помещение УМВД | # ЦХиСО УМВД 646 Т | # Ком-быт | # 6,095 |
| # 2 | # Горького,51(ж.дом)ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 86,858 |
| # 3 | # Горького,52 парикмахерская Ахмедов | # Ахмедов Р.М. 293 | # Ком-быт | # 1,403 |
| # 4 | # Горького,52(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 89,057 |
| # 5 | # Горького,54 нежилое помещение Гришкин | # Гришкин С. 585 | # Ком-быт | # 0,601 |
| # 6 | # Горького,54(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 86,050 |
| # 7 | # Горького,56 миграционная служба УФМС | # УФМС 85 Т | # Ком-быт | # 9,999 |
| # 8 | # Горького,56(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 46,474 |
| # 9 | # Горького,58(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 84,839 |
| # 10 | # Горького,59-67 подстанция Ростелеком | # Ростелеком 705 Т | # Ком-быт | # 0,677 |
| # 11 | # Горького,59 офис КСП | # Контр.счет.п247Т | # Ком-быт | # 3,690 |
| # 12 | # Горького,59(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 85,173 |
| # 13 | # Мичурина,29 магазин Бархан | # ООО Бархан 446 | # Ком-быт | # 6,670 |
| # 14 | # Мичурина,29 магазин Терехин | # Терехин С.Ф. 459 | # Ком-быт | # 0,822 |
| # 15 | # Мичурина,29 пом.2 Комухина | # Комухина О.В.605 | # Ком-быт | # 6,614 |
| # 16 | # Мичурина,29(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 117,196 |
| # 17 | # Мичурина,31(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 86,357 |
| # 18 | # Мичурина,34 Бюро услуг Горбытсправка | # Горбытсправка 7Т | # Ком-быт | # 2,651 |
| # 19 | # Мичурина,34 парикмахерская Мартынова | # Мартынова 153 | # Ком-быт | # 0,684 |
| # 20 | # Мичурина,34(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 86,736 |
| # 21 | # Мичурина,36(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 89,328 |
| # 22 | # Мичурина,45 Ср.шк.N23 | # О.9 Школа 23107Г | # Ком-быт | # 19,918 |
| # 23 | # Мичурина,45 школа 23 | # О.9 Школа 23107Т | # Ком-быт | # 124,232 |
| # 24 | # Пестеля,1/90 5эт.(ж.дом) гвс | # ООО ГУП | # Население | # 24,891 |
| # 25 | # Пестеля, 1/90 5эт.ж.дом от. | # ООО ГУП | # Население | # 134,351 |
| # 26 | # ПС Тульская,78 | # ООО ГУП | # Население | # 43,306 |
| # 27 | # Тульская,66/57 Адм.здан. | # Земпредприят429Т | # Ком-быт | # 36,834 |
| # 28 | # Тульская,66/57 административное здание | # ЗАО"Инвестст428Т | # Ком-быт | # 12,439 |
| # 29 | # Тульская,68 д/с "Аленушка" | # О.9 Д/с 50 103 Г | # Ком-быт | # 19,780 |
| # 30 | # Тульская,68 д/с Аленушка | # О.9Д/с50103Т | # Ком-быт | # 65,438 |
| # 31 | # Тульская,70 | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 74,668 |
| # 32 | # Тульская,70 гараж | # УМВД 409 Т | # Ком-быт | # 1,005 |
| # 33 | # Тульская,70 Маст.ОТО УВД | # УМВД 409 Г | # Ком-быт | # 11,878 |
| # 34 | # Тульская,78а админ.здание | # ГУКОНПЦ 244 | # Ком-быт | # 47,261 |
| # 35 | # Тульская,78б,ж.д. | # Чернова Л.552 Т | # Население | # 1,177 |
| # 36 | # Тульская,80а-офис 1 | # Депозит-Плюс340 | # Ком-быт | # 1,786 |
| # 37 | # Тульская,80а-офис 2 | # Депозит-Плюс340 | # Ком-быт | # 1,700 |
| # 38 | # Тульская,80а Депозит-Плюс | # Депозит-Плюс340 | # Ком-быт | # 5,785 |
| # 39 | # Тульская,80а ж.д. потери Г | # ТСЖ"Океан" 814Г | # Население | # 0,210 |
| # 40 | # Тульская,80а ж.д. потери Т | # ТСЖ"Океан" 814Т | # Население | # 0,180 |
| # 41 | # Тульская,80а ж/дом | # ТСЖ"Океан" 814Г | # Население | # 22,963 |
| # 42 | # Тульская,80а ж/дом | # ТСЖ"Океан" 814Т | # Население | # 73,970 |
| # 43 | # Тульская,80а офис N2 | # Депозит-Плюс340 | # Ком-быт | # 7,910 |
| # 44 | # Тульская,80а офис подвал | # Депозит-Плюс340 | # Ком-быт | # 5,126 |
| # 45 | # Тульская,84 офис ЛОТО-С | # ЛОТО-С .208 | # Ком-быт | # 3,186 |
| # 46 | # Тульская,84(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 114,782 |
| # 47 | # Тульская,88/36 кондитерский цех Комета | # Комета-88 577 | # Ком-быт | # 4,507 |
| # 48 | # Тульская,88/36(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 116,695 |
| # 49 | # Тульская,92(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 134,849 |
| # 50 | # Ф.Энгельса,59 офис | # Иванова И.А.177Т | # Ком-быт | # 3,781 |
| # 51 | # Ф.Энгельса,61 кв.47 нежилое пом.Лаврент. | # Лаврентьева В357 | # Ком-быт | # 0,608 |
| # 52 | # Ф.Энгельса,61 офис Наумова | # Наумова В. В. 602 | # Ком-быт | # 0,525 |
| # 53 | # Ф.Энгельса,61(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 89,537 |
| # 54 | # Ф.Энгельса,63 Мастерская ЖРЭУ-14 | # ООО ГУП 174 | # Ком-быт | # 2,687 |
| # 55 | # Ф.Энгельса,63(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 97,236 |
| # 56 | # Ф.Энгельса,89(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 85,966 |
| # 57 | # Ф.Энгельса,91 офис Полигон | # Полигон ТБО 328 | # Ком-быт | # 13,037 |
| # 58 | # Ф.Энгельса,91 сбербанк | # Кал.отд8608 126Т | # Ком-быт | # 12,003 |
| # 59 | # Ф.Энгельса,91(ж.дом) ЖЭУ-14 | # ООО ГУП | # Население | # 164,437 |

# Таблица 1.80 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульское шоссе, 28 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Мелиораторов,10-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 11,100 |
| # 2 | # Мелиораторов,11-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 21,883 |
| # 3 | # Мелиораторов,14-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 23,162 |
| # 4 | # Мелиораторов,15-общежитие | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,158 |
| # 5 | # Мелиораторов,16-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 14,596 |
| # 6 | # Мелиораторов,17-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 13,975 |
| # 7 | # Мелиораторов,2-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 6,727 |
| # 8 | # Мелиораторов,25-жил.дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 8,282 |
| # 9 | # Мелиораторов,26-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 5,513 |
| # 10 | # Мелиораторов,28-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 33,679 |
| # 11 | # Мелиораторов,29-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 33,582 |
| # 12 | # Мелиораторов,4-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 7,037 |
| # 13 | # Мелиораторов,6-жилой дом | # Непоср.Управл498 | # Население | # 7,045 |
| # 14 | # Мелиораторов,7-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 6,618 |
| # 15 | # Мелиораторов,8-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 10,645 |
| # 16 | # Мелиораторов,9-жилой дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 10,882 |
| # 17 | # Секиотово,АБК | # ОАО Калугавт.256 | # Ком-быт | # 28,422 |
| # 18 | # Секиотово,ремонтные боксы | # ОАО Калугавт.256 | # Ком-быт | # 46,209 |
| # 19 | # Секиотовская ,40а-ж/дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 33,080 |
| # 20 | # Секиотовская ,43а-ж/дом | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 33,450 |

# Таблица 1.81 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Фридриха Энгельса, 13 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Горького,10-Гулюк,пром.маг. | # Гулюк Е.Н.463 | # Ком-быт | # 1,089 |
| # 2 | # Горького,10-ж.д.5эт.гвс | # ООО"ГУП" | # Население | # 13,657 |
| # 3 | # Горького,10-ж.д.5эт.от | # ООО"ГУП" | # Население | # 49,912 |
| # 4 | # Горького,4/26-ж.дом 1969г. | # Черемушки Т | # Население | # 83,389 |
| # 5 | # Горького,6-ТСЖ"Ремонтник"гвс | # ТСЖ"Ремонтник"Г | # Население | # 18,284 |
| # 6 | # Жукова,3-аптека | # Никанович 582 | # Ком-быт | # 0,665 |
| # 7 | # Жукова,3-быв.кв.34,пром.маг. | # Федосенкова И510 | # Ком-быт | # 0,616 |
| # 8 | # Жукова,3-бывшая кв.21 | # Федосенкова И510 | # Ком-быт | # 0,974 |
| # 9 | # Жукова,3-ж.д. 1972г.5эт.гвс | # ООО"ГУП" | # Население | # 10,862 |
| # 10 | # Жукова,3-ж.д.1972г.5эт.от | # ООО"ГУП" | # Население | # 67,771 |
| # 11 | # Жукова,3-Кокетка плюс | # Матвеева О. И 227 | # Ком-быт | # 1,396 |
| # 12 | # Жукова,3-магазин Садовников | # Садовников С.А | # Ком-быт | # 0,998 |
| # 13 | # Жукова,3-магазин,Абольник М.З. | # Абольник М.З. | # Ком-быт | # 1,096 |
| # 14 | # Жукова,3-магазин/быв.кв.50/от. | # Петров Е.И.17Т | # Ком-быт | # 1,028 |
| # 15 | # Жукова,3-магазин/бывш.кв.50/гвс | # Петров Е.И.17Г | # Ком-быт | # 0,208 |
| # 16 | # Жукова,3-ООО"Фантазия"гвс | # ООО"Фантазия"49Г | # Ком-быт | # 1,489 |
| # 17 | # Жукова,3-ООО"Фантазия"от. | # ООО"Фантазия"49 | # Ком-быт | # 4,645 |
| # 18 | # Жукова,3-парикмах.Данилова | # Данилова Н.Ю 149 | # Ком-быт | # 0,913 |
| # 19 | # Жукова,3-пром.маг.Никанович | # Никанович А.И451 | # Ком-быт | # 1,172 |
| # 20 | # Жукова,3-Сапичева Ж.В.пром.маг. | # СапичеваЖ.В13Т | # Ком-быт | # 0,719 |
| # 21 | # Жукова,3 к.1-ж.д 1980г.6эт.гвс | # ООО"ГУП" | # Население | # 1,863 |
| # 22 | # Жукова,3 к1-ж.д.1980г.6эт.от | # ООО"ГУП" | # Население | # 19,140 |
| # 23 | # Жукова,3 корп.1-неж.пом.Мартвых А. | # Мартвых А.С | # Ком-быт | # 3,789 |
| # 24 | # Жукова,5-Гулюк Е.Н.пром.маг. | # Гулюк Е.Н 158 | # Ком-быт | # 1,016 |
| # 25 | # Жукова,5-ж.д.1972г.5эт.от | # ООО"ГУП" | # Население | # 75,686 |
| # 26 | # Жукова,5-ж.дом 1972г.5эт.гвс | # ООО"ГУП" | # Население | # 14,587 |
| # 27 | # Жукова,5-женская одежда | # Скорюкина Л.И. | # Ком-быт | # 0,858 |
| # 28 | # Жукова,5-Косушкин В.Г.пром.магаз | # Косушкин В.Г.429 | # Ком-быт | # 0,651 |
| # 29 | # Жукова,5-маг."Мебель" | # Печникова Н.Г | # Ком-быт | # 0,987 |
| # 30 | # Жукова,5-неж.помещение | # Гулюк Е.Н.578 | # Ком-быт | # 1,351 |
| # 31 | # Жукова,5-парикм."Шарм" | # Свиридова М.А | # Ком-быт | # 1,291 |
| # 32 | # Жукова,5 м-н"Ивановский текстиль" | # Сероженко В. 631 | # Ком-быт | # 1,657 |
| # 33 | # ПС Ф,Энгельса,15-"Наш Тайф." | # Наш Тайфун Г | # Население | # 9,932 |
| # 34 | # ПС Ф.Энг.15-ООО"ГУП" | # ООО"ГУП" | # Население | # 0,310 |
| # 35 | # Суворова,179-велобаза | # ДЮСШ-1 205 | # Ком-быт | # 6,399 |
| # 36 | # Суворова,179-гараж | # ДЮСШ-1 205 | # Ком-быт | # 0,549 |
| # 37 | # Суворова,179-сауна | # ДЮСШ-1 205 | # Ком-быт | # 4,590 |
| # 38 | # Суворова,179-спорткомплекс | # ДЮСШ-1 205 | # Ком-быт | # 9,397 |
| # 39 | # Суворова,179-спорткорп | # ДЮСШ-1 205 | # Ком-быт | # 71,079 |
| # 40 | # Суворова,181-ж.дом 1975г. | # Черемушки Т | # Население | # 83,734 |
| # 41 | # Суворова,183-ж.д.1981 г.5эт.от | # Наш Тайфун Т | # Население | # 34,670 |
| # 42 | # Суворова,183-ж.д.1981 г.5эт.гвс | # Наш Тайфун Г | # Население | # 1,551 |
| # 43 | # Суворова,185 -маг."День и ночь" | # Вепрынцева О.256 | # Ком-быт | # 0,874 |
| # 44 | # Суворова,188-ж.д.1972г.5эт.гвс | # ООО"ГУП" | # Население | # 21,415 |
| # 45 | # Суворова,188-ж.д.1972г.5эт. | # ООО"ГУП" | # Население | # 117,733 |
| # 46 | # Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. | # Черемушки Т | # Население | # 115,921 |
| # 47 | # Ф.Энгельса,13- баня №1 | # Баня №1 73Т | # Ком-быт | # 27,225 |
| # 48 | # Ф.Энгельса,13-баня №1 | # Баня №1 73Г | # Ком-быт | # 70,929 |
| # 49 | # Ф.Энгельса,13-баня №1 потери гвс | # Баня №1 73Г | # Ком-быт | # 0,840 |
| # 50 | # Ф.Энгельса,13 - Баня потери отопл. | # Баня №1 73Т | # Ком-быт | # 0,440 |
| # 51 | # Ф.Энгельса,17-"Минимода" | # Белоус Е.А.401 | # Ком-быт | # 1,982 |
| # 52 | # Ф.Энгельса,17-ж.д.1972г.5эт.от | # ООО"ГУП" | # Население | # 117,223 |
| # 53 | # Ф.Энгельса,17-ж.дом 1972г.5эт.гвс | # ООО"ГУП" | # Население | # 28,554 |
| # 54 | # Ф.Энгельса,17-маг.Богачева | # Богачева И.Н.138 | # Ком-быт | # 0,817 |
| # 55 | # Ф.Энгельса,17-маг.Сосова | # Сосова Е.С.543 | # Ком-быт | # 0,999 |
| # 56 | # Ф.Энгельса,23а-Лендри | # ООО"Лендри"70Т | # Ком-быт | # 32,356 |
| # 57 | # Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. | # Черемушки Т | # Население | # 79,815 |
| # 58 | # Ф.Энгельса,9-помещ.1 | # Храпонов А. И | # Ком-быт | # 2,469 |
| # 59 | # Ф.Энгельса23а(прач.N2) | # ООО"Лендри"70Т | # Ком-быт | # 7,442 |
| # 60 | # Чижевского,22-ж.дом 1975г. | # Черемушки Т | # Население | # 23,573 |
| # 61 | # Чижевского,24-ж.дом 1959г. | # Черемушки Т | # Население | # 78,866 |

# Таблица 1.82 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 18 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 98,090 |
| # 2 | # Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 15,491 |
| # 3 | # Жукова,52-пром.маг. | # Федотов Ю.В.289 | # Ком-быт | # 0,919 |
| # 4 | # Заводская,57-служба недвиж. | # Служба недв.258 | # Ком-быт | # 70,893 |
| # 5 | # Заводская,57-упр.физ.культ. | # Служба хоз.обес. | # Ком-быт | # 3,876 |
| # 6 | # Песчаная ,2-ж. дом 1978г. | # Черемушки Т | # Население | # 57,500 |
| # 7 | # Подгорная,57- ДЮСШ "Труд"гвс | # ДЮСШ"Труд"572Г | # Ком-быт | # 236,748 |
| # 8 | # ПС Хр.18 Кварт плюс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 19,918 |
| # 9 | # ПСХруст.18-МУПМос.окр. | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 2,489 |
| # 10 | # ПС Хруст.18-ООО"Черемушки" | # Черемушки Г | # Население | # 116,184 |
| # 11 | # ПС Хруст.18 "Белый Город" | # Белый город Г | # Население | # 0,829 |
| # 12 | # ПС Хруст.18 "Калуга-Заказчик" | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 72,476 |
| # 13 | # ПС Хруст.18 ЗАО Окт.окр. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 26,557 |
| # 14 | # Стекол ьная,26-ж.д.1957г.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 98,254 |
| # 15 | # Стекол ьная,26-ж.д.1957г.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 22,961 |
| # 16 | # Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. от. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 8,582 |
| # 17 | # Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. гвс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 1,107 |
| # 18 | # Стекольная,4ж.д.1952г.2эт. от. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 8,155 |
| # 19 | # Стекол ьная,4ж.д.1952г.2эт.гвс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 2,213 |
| # 20 | # тер.Стекольного з-да,10ж.д.1959г.2эт от. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 10,917 |
| # 21 | # тер.Стекольного з-да,10ж.д.1959г.2эт.гвс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 1,936 |
| # 22 | # тер.Стекольного з-да,11 - общ.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 18,168 |
| # 23 | # тер.Стекольного з-да,11-общ.1986г.5эт. | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 48,837 |
| # 24 | # тер.Стекольного з-да,5-ж.д.1967г. | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 16,446 |
| # 25 | # тер.Стекольного з-да,6-ж.д.1966г.2эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 10,251 |
| # 26 | # тер.Стекольного з-да,6-ж.д.1966г.2эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 4,425 |
| # 27 | # тер.Стекольного з-да,7ж.д.1961г.2эт.от. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 10,211 |
| # 28 | # тер.Стекольного з-да,7ж.д.1961г.2эт.гвс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 5,809 |
| # 29 | # тер.Стекольного з-да,8-общ.1968г. | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,376 |
| # 30 | # тер.Стекольного з-да,9ж.д.1961.2эт.от. | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 12,464 |
| # 31 | # тер.Стекольного з-да,9ж.д.1961.2эт.гвс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 4,979 |
| # 32 | # Хрустал ьная,1-общ. | # НТЦ"Базис" 61 | # Население | # 89,940 |
| # 33 | # Хрустал ьная,10-ж.д.9эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 11,342 |
| # 34 | # Хрустал ьная,10-ж.д.9эт.от | # Белый город Т | # Население | # 98,012 |
| # 35 | # Хрустальная, 10-маг.Одежда оптом | # Таранова Е.В.182 | # Ком-быт | # 4,840 |
| # 36 | # Хрустальная,11-Центр времен. пребыв. не | # УМВД по Кал.обл. | # Ком-быт | # 2,081 |
| # 37 | # Хрустальная, 11-Центр времен.преб.несов. | # УМВД по кал.обл. | # Ком-быт | # 29,754 |
| # 38 | # Хрустал ьная,18-ООО"Любава"гвс | # ООО"Любава"91Г | # Ком-быт | # 6,917 |
| # 39 | # Хрустальная,18 ООО "Любава"от. | # ООО"Любава"91 Т | # Ком-быт | # 79,159 |
| # 40 | # Хрустальная,2-шк.22 гвс | # 7о.шк22 444Г | # Ком-быт | # 5,052 |
| # 41 | # Хрустальная,2-шк.22 отопл. | # 7о.шк22 444Т | # Ком-быт | # 76,629 |
| # 42 | # Хрустал ьная,5-ж.д.1957г.1эт.от | # Квартирант Пл.Т | # Население | # 3,121 |
| # 43 | # Хрустал ьная,5-ж.д.1957г.1эт.гвс | # Квартирант Пл. Г | # Население | # 1,107 |
| # 44 | # Хрустал ьная,7-ж.д.1957г.1эт.от | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,450 |
| # 45 | # Хрустал ьная,7-ж.д.1957г.1эт.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 3,320 |
| # 46 | # Хрустал ьная,8-ж.д.1993г.9эт.от | # Черемушки Т | # Население | # 174,239 |
| # 47 | # Хрустал ьная,8-ж.д.1993г.9эт.гвс | # Черемушки Г | # Население | # 22,407 |
| # 48 | # Хрустал ьная,9-ж.д.1957г.1эт.от | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 3,978 |
| # 49 | # Хрустал ьная,9-ж.д.1957г.1эт.гвс | # МУП Москов.ок.Г | # Население | # 0,553 |
| # 50 | # Чехова,11-ж.дом 1998г.5эт. гвс | # Черемушки Г | # Население | # 14,938 |
| # 51 | # Чехова,15-общ.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 25,146 |
| # 52 | # Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"гвс | # 8о.д/с37 567Г | # Ком-быт | # 17,635 |

# Таблица 1.83 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 50 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ПС Хруст.50а "Белый Город" | # Белый город Г | # Население | # 85,781 |
| # 2 | # ПС Хруст.50а ЗАО Окт. | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 81,681 |
| # 3 | # ПС Хруст.50а"Калуга-Заказчик" | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 1,262 |
| # 4 | # Стекольная,36-ж.д. от | # Белый город Т | # Население | # 28,046 |
| # 5 | # Хрустал ьная,27-общ.1973г.3эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 19,453 |
| # 6 | # Хрустал ьная,27-общ.1973г.3эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 8,120 |
| # 7 | # Хрустальная,33-м-н "Продукты" | # ООО"Парадиз" 561 | # Ком-быт | # 3,712 |
| # 8 | # Хрустал ьная,33-общ.1972г.5эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 70,779 |
| # 9 | # Хрустал ьная,33-общ.1972г.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 26,181 |
| # 10 | # Хрустал ьная,35-общ.-1970г.5эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 51,374 |
| # 11 | # Хрустал ьная,35-общ.-1970г.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 21,376 |
| # 12 | # Хрустал ьная,50-ж.д.1971г.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 83,583 |
| # 13 | # Хрустал ьная,50-ж.д.1971г.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 15,453 |
| # 14 | # Хрустал ьная,50-ОПОП | # УМВД по г.Калуге | # Ком-быт | # 1,113 |
| # 15 | # Хрустальная,50-ЧП Сарычев В.А./магазин/ | # Сарычев В 188 | # Ком-быт | # 2,920 |
| # 16 | # Хрустальная,52-ж.д. 5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 16,084 |
| # 17 | # Хрустал ьная,52-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 115,631 |
| # 18 | # Хрустал ьная,54-"Лик" | # Пред-е"Лик"д.123 | # Ком-быт | # 4,528 |
| # 19 | # Хрустал ьная,54-ж.д.1971г.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 119,664 |
| # 20 | # Хрустал ьная,54-ж.д.1971г.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 27,438 |
| # 21 | # Хрустальная,56-аптечный пункт | # Калугафарм.419 | # Ком-быт | # 3,102 |
| # 22 | # Хрустал ьная,56-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 12,299 |
| # 23 | # Хрустал ьная,56-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 85,759 |
| # 24 | # Хрустал ьная,58-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 21,760 |
| # 25 | # Хрустал ьная,58-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 87,049 |
| # 26 | # Хрустал ьная,60-"Магнит" | # ЗАО"Тандер"172 | # Ком-быт | # 24,672 |
| # 27 | # Хрустал ьная,60-ж.д.1975г.5эт.от | # ЗАО Октябр.ок.Т | # Население | # 89,128 |
| # 28 | # Хрустал ьная,60-ж.д.1975г.5эт.гвс | # ЗАО Октябр.ок.Г | # Население | # 11,354 |
| # 29 | # Хрустал ьная,62-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 21,446 |
| # 30 | # Хрустал ьная,62-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 86,419 |
| # 31 | # Хрустал ьная,64-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 118,817 |
| # 32 | # Хрустальная,64 ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 21,760 |
| # 33 | # Хрустальная,66- Родник гвс | # Содружество 22аГ | # Ком-быт | # 0,440 |
| # 34 | # Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. | # Библ.сист.467Т | # Ком-быт | # 1,939 |
| # 35 | # Хрустальная,66-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 20,499 |
| # 36 | # Хрустальная,66-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 118,744 |
| # 37 | # Хрустальная,66-Родник от. | # Содружество 22 Т | # Ком-быт | # 2,042 |
| # 38 | # Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.от | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 91,939 |
| # 39 | # Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.гвс | # Калуга-заказ. Г | # Население | # 33,141 |
| # 40 | # Хрустальная,70-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 17,977 |
| # 41 | # Хрустальная,70-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 78,594 |
| # 42 | # Хрустальная,72-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 7,254 |
| # 43 | # Хрустальная,72-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 47,623 |
| # 44 | # Хрустальная,72-отд.связи от. | # Почта России213Т | # Ком-быт | # 3,892 |
| # 45 | # Хрустальная,72-отд.связи гвс | # Почта России213Г | # Ком-быт | # 0,407 |
| # 46 | # Хрустальная,74-ж.д.5эт.гвс | # Белый город Г | # Население | # 28,069 |
| # 47 | # Хрустальная,74-ж.д.5эт.от | # Белый город Т | # Население | # 116,501 |

# Таблица 1.84 – Теплопотребление абонетов котельной д. Шопино за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # д.Шопино,контора,строение 1 | # Плод.х-во Мон.п9 | # Ком-быт | # 18,724 |
| # 2 | # д.Шопино,строение 3 комбинат быт.обсл. | # Плод.х-во Мон.п9 | # Ком-быт | # 7,278 |
| # 3 | # д.Шопино,Централ ьная,1столовоя | # СПЗССКМон.п150 | # Ком-быт | # 10,389 |
| # 4 | # Колбасн.цех | # БУЛГАРКОНСЕРВ58 | # Ком-быт | # 4,209 |
| # 5 | # Консервн.цех | # БУЛГАРКОНСЕРВ58 | # Ком-быт | # 26,022 |
| # 6 | # Молод.11,ж.д. 1988 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,421 |
| # 7 | # Молод.2,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,431 |
| # 8 | # Молод.3,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,163 |
| # 9 | # Молод.4,ж.д.1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,581 |
| # 10 | # Молод.5,ж.д.1988 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 25,853 |
| # 11 | # Молод.6,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,183 |
| # 12 | # Молод.7,ж.д.1988 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 25,853 |
| # 13 | # Молод.9,ж.д.1988 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,330 |
| # 14 | # Молодежная,д.1,ж.д. 1988 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 25,957 |
| # 15 | # МОУ СШ N 33ла N 33,ул.Школьная,11 | # Отд.N20Шк33 236Т | # Ком-быт | # 72,565 |
| # 16 | # Новая,1,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,396 |
| # 17 | # Новая,11,ж.д. 1992 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 21,726 |
| # 18 | # Новая,13,ж.д. 1992 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 21,218 |
| # 19 | # Новая,15,общежитие 1992 | # Правобережье Т | # Население | # 25,746 |
| # 20 | # Новая,3,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,228 |
| # 21 | # Новая,5 Начальная школа N33 | # Отд.N20Шк33 236Т | # Ком-быт | # 8,707 |
| # 22 | # п.Шопино | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 3,044 |
| # 23 | # п. Шопино,ул. Централ ьная,д.3 магазин | # ЯрошенкоА.Г.466 | # Ком-быт | # 8,030 |
| # 24 | # Склад готовой продукции | # БУЛГАРКОНСЕРВ58 | # Ком-быт | # 15,075 |
| # 25 | # Центр,11,ж.д.1969 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,040 |
| # 26 | # Центр,13,ж.д.1968 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 21,872 |
| # 27 | # Центр,14,д/с"Поляночка"N67 | # Отд20 МДОУ67 93Т | # Ком-быт | # 34,903 |
| # 28 | # Центр,15,ж.д. 1967 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,349 |
| # 29 | # Центр,16,ж.д.1977 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 30,327 |
| # 30 | # Центр,17,ж.д.1967 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,712 |
| # 31 | # Центр.10,ж.д. 1976 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,853 |
| # 32 | # Центр.12,ж.д. 1976 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,783 |
| # 33 | # Центр.4,нарк.больница | # Наркол.дисп.91 Т | # Ком-быт | # 18,774 |
| # 34 | # Центр.5,ж.д.1973 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,829 |
| # 35 | # Центр.6,ж.д.1973 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,439 |
| # 36 | # Центр.7,ж.д. 1970 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,421 |
| # 37 | # Центр.8,ж.д.1973 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,961 |
| # 38 | # Центр.9,ж.д. 1969 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 28,540 |
| # 39 | # Центральная, 2 ОПС Шопино | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 3,073 |
| # 40 | # Центральная,2, Шопино | # Служба хоз.об.Т | # Ком-быт | # 13,041 |
| # 41 | # Школьн,1,ж.д. 1978 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,396 |
| # 42 | # Школьн,3,ж.д.1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,372 |
| # 43 | # Школьн.10,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,383 |
| # 44 | # Школьн.12,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 25,438 |
| # 45 | # Школьн.14,общежитие 1979 | # Правобережье Т | # Население | # 15,017 |
| # 46 | # Школьн.2,ж.д.1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,285 |
| # 47 | # Школьн.4,ж.д.1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,543 |
| # 48 | # Школьн.5,ж.д. 1980 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 26,330 |
| # 49 | # Школьн.6,ж.д. 1978 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 22,939 |
| # 50 | # Школьн.7,ж.д.1978 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 30,830 |
| # 51 | # Школьн.8,ж.д. 1979 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 25,612 |
| # 52 | # Школьн.9,ж.д. 1977 | # Жилищ.фондом Т | # Население | # 30,369 |
| # 53 | # Шопинский СКДЦ | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 23,110 |
| # 54 | # шопинский СКДЦ потери до т/счетч | # МБУККДО 18 Т | # Ком-быт | # 1,584 |
| # 55 | # Шопинский ФАП,Центральная,23 | # Гор.больн.5 36 Т | # Ком-быт | # 6,121 |

# Таблица 1.85 – Теплопотребление абонетов котельной по б-ру. Энтузиастов, 6 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Моторостроителей 1,9эт.ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 4,481 |
| # 2 | # Моторостроителей 1,9эт.ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 103,019 |
| # 3 | # Моторостроителей 12 ж.д. 1 под. От. | # НПП Союз Т | # Население | # 47,873 |
| # 4 | # Моторостроителей 12 ж.д. 1 под. ГВС | # НПП Союз Г | # Население | # 30,471 |
| # 5 | # Моторостроителей 12(Под.8),ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 47,009 |
| # 6 | # Моторостроителей 12(Под.6),ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 50,679 |
| # 7 | # Моторостроителей 12(Под.7),ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 50,679 |
| # 8 | # Моторостроителей 12(Под.5),ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 46,248 |
| # 9 | # Моторостроителей 12(Под.4),ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 5,078 |
| # 10 | # Моторостроителей 12(Под.7),ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 6,274 |
| # 11 | # Моторостроителей 12(Под.6)ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 6,274 |
| # 12 | # Моторостроителей 12(Под.5),ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 5,676 |
| # 13 | # Моторостроителей 12(Под.8),ж.д.гвс | # ООО Москов.округ | # Население | # 6,871 |
| # 14 | # Моторостроителей 12(Под.4),ж.д.от. | # ООО Москов.округ | # Население | # 46,248 |
| # 15 | # Моторостроителей 5,9эт.ж.д.от. | # Квартал Т | # Население | # 142,647 |
| # 16 | # Моторостроителей 5,9эт.ж.д.гвс | # Квартал Г | # Население | # 30,769 |
| # 17 | # Моторостроителей,1-магазин"Русск.двор" | # Кузина О.В. 452 | # Ком-быт | # 3,383 |
| # 18 | # Моторостроителей, 1 -магазин | # Флегонтов А.М. Т | # Ком-быт | # 1,332 |
| # 19 | # Моторостроителей,1 аптека | # Хлопикова И.Н815 | # Ком-быт | # 1,821 |
| # 20 | # Моторостроителей, 12-офис | # КАТМИ-СТРОЙ Т | # Ком-быт | # 4,785 |
| # 21 | # Моторостроителей,16 гараж | # МБОУ "Лицей 48"Т | # Ком-быт | # 14,865 |
| # 22 | # Моторостроителей,16 гараж | # МБОУ"Лицей 48" Г | # Ком-быт | # 3,570 |
| # 23 | # Моторостроителей,16 подр.клуб | # МБОУ "Лицей 48"Т | # Ком-быт | # 22,303 |
| # 24 | # Моторостроителей,16 подростковый клуб | # МБОУ"Лицей 48" Г | # Ком-быт | # 0,097 |
| # 25 | # Моторостроителей,16 школа | # МБОУ "Лицей 48"Т | # Ком-быт | # 205,932 |
| # 26 | # Моторостроителей,16 школа | # МБОУ"Лицей 48" Г | # Ком-быт | # 150,042 |
| # 27 | # Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 132,246 |
| # 28 | # Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 26,885 |
| # 29 | # Моторостроителей,3-с1 по81 кв.-прист.от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 107,070 |
| # 30 | # Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 114,883 |
| # 31 | # Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 29,574 |
| # 32 | # Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 146,600 |
| # 33 | # Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 36,445 |
| # 34 | # Моторостроителей,7-9 эт ж.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 104,553 |
| # 35 | # Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 21,209 |
| # 36 | # Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 182,751 |
| # 37 | # Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 36,743 |
| # 38 | # Моторостроителей,9-библиотекафил.36 | # Центр.библ.сис.Т | # Ком-быт | # 19,332 |
| # 39 | # Моторостроителей,9-библиотекафил.36 | # Центр.библ.сис.Г | # Ком-быт | # 0,320 |
| # 40 | # Моторостроителей,9,стр.1 пол.Т | # ГБУЗ"Город. пол.Т | # Ком-быт | # 10,492 |
| # 41 | # Моторостроителей,9стр.1 пол.Г | # ГБУЗ"Город.пол.Г | # Ком-быт | # 2,564 |
| # 42 | # ПС Моторостроителей,5 | # Квартал Г | # Население | # 22,223 |
| # 43 | # ПС Энтуз.-Квартал | # Квартал Г | # Население | # 45,447 |
| # 44 | # ПСЭнтуз.ЖРЭУ19 | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 657,284 |
| # 45 | # ПС Энтуз.Моск.округ | # ООО Москов.округ | # Население | # 66,669 |
| # 46 | # ПС Энтуз.Союз | # НПП Союз Г | # Население | # 19,716 |
| # 47 | # Энтузиастов 17,9эт.ж.д. от. | # Квартал Т | # Население | # 103,297 |
| # 48 | # Энтузиастов 17,9эт.ж.д. гвс | # Квартал Г | # Население | # 17,028 |
| # 49 | # Энтузиастов, 4 парикм.потери до т/сч.гвс | # ЗАО"Быт-серв.Г | # Ком-быт | # 0,168 |
| # 50 | # Энтузиастов, 1-9 эт. ж.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 64,823 |
| # 51 | # Энтузиастов, 1-9 эт.ж.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 296,830 |
| # 52 | # Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиники | # Дет.гор.больн.Т | # Ком-быт | # 2,399 |
| # 53 | # Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник | # Дет.гор.больн.Г | # Ком-быт | # 2,539 |
| # 54 | # Энтузиастов, 11-9 эт.ж.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 152,768 |
| # 55 | # Энтузиастов, 11-9 эт.ж.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 28,081 |
| # 56 | # Энтузиастов, 11 встр.помещение | # ООО"ЖРЭУ19"325 | # Ком-быт | # 0,886 |
| # 57 | # Энтузиастов, 13 "Лесная сказка" | # МБДОУ№103"ЛесГ | # Ком-быт | # 19,237 |
| # 58 | # Энтузиастов, 13 /хоз.блок/ | # МБДОУ№103ЛесТ | # Ком-быт | # 32,667 |
| # 59 | # Энтузиастов, 13 новый модуль | # МБДОУ№103"ЛесГ | # Ком-быт | # 13,535 |
| # 60 | # Энтузиастов, 13 новый модуль | # МБДОУ№103ЛесТ | # Ком-быт | # 16,852 |
| # 61 | # Энтузиастов,13"Лесн.сказка" | # МБДОУ№103ЛесТ | # Ком-быт | # 104,088 |
| # 62 | # Энтузиастов, 13а-жилой дом | # Филлипова С.Л. Г | # Население | # 4,855 |
| # 63 | # Энтузиастов, 13а жилой дом | # Филиппова С.Л. Т | # Население | # 7,948 |
| # 64 | # Энтузиастов, 17-подс.помещение | # ООО"ЖРЭУ19"325 | # Ком-быт | # 0,284 |
| # 65 | # Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 46,900 |
| # 66 | # Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 201,060 |
| # 67 | # Энтузиастов,2"Б"-маг."Пятерочка" | # ЗАО"ИКС 5Недвиж" | # Ком-быт | # 2,379 |
| # 68 | # Энтузиастов,2а-торг.павильон | # Новиков Ю.А. Т | # Ком-быт | # 1,426 |
| # 69 | # Энтузиастов,2а-торг.павильон | # Новиков Ю.А. Г | # Ком-быт | # 0,500 |
| # 70 | # Энтузиастов,3 АТС | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 43,216 |
| # 71 | # Энтузиастов,3 АТС | # ЦентрТелеком Г | # Ком-быт | # 1,496 |
| # 72 | # Энтузиастов,3 дизельная | # ЦентрТелеком Т | # Ком-быт | # 2,938 |
| # 73 | # Энтузиастов,3 дизельная | # ЦентрТелеком Г | # Ком-быт | # 0,898 |
| # 74 | # Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 10,157 |
| # 75 | # Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 72,323 |
| # 76 | # Энтузиастов,4-общепит Г | # ЗАО"Быт-серв.Г | # Ком-быт | # 2,443 |
| # 77 | # Энтузиастов,4-парикмахерская Т | # ЗАО"Быт-Серв.Т | # Ком-быт | # 0,328 |
| # 78 | # Энтузиастов,4-парикмахерская, Г | # ЗАО"Быт-серв.Г | # Ком-быт | # 0,393 |
| # 79 | # Энтузиастов,4-почта | # Почта России Г | # Ком-быт | # 1,001 |
| # 80 | # Энтузиастов,4 потери до т/сч.почта | # Почта России Т | # Ком-быт | # 0,307 |
| # 81 | # Энтузиастов,4 потери до т/ сч. Т | # ЗАО"Быт-Серв.Т | # Ком-быт | # 0,303 |
| # 82 | # Энтузиастов,4 почта | # Почта России Т | # Ком-быт | # 6,444 |
| # 83 | # Энтузиастов,4 почта потери гвс | # Почта России Г | # Ком-быт | # 0,497 |
| # 84 | # Энтузиастов,4общепит Т | # ЗАО"Быт-Серв.Т | # Ком-быт | # 6,444 |
| # 85 | # Энтузиастов,5-9 эт.жил. дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 23,002 |
| # 86 | # Энтузиастов,5-9эт.жилой дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 110,938 |
| # 87 | # Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 38,835 |
| # 88 | # Энтузиастов,6-9 эт.жилой дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 229,126 |
| # 89 | # Энтузиастов,6 маг."Сантехника" | # Миронов Ю.Ф.Т | # Ком-быт | # 35,395 |
| # 90 | # Энтузиастов,6магазин"Сантехника" | # Миронов Ю.Ф. Г | # Ком-быт | # 0,915 |
| # 91 | # Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 110,500 |
| # 92 | # Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 23,002 |
| # 93 | # Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 60,642 |
| # 94 | # Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 301,094 |
| # 95 | # Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 102,032 |
| # 96 | # Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 19,119 |
| # 97 | # Энтузиастов15,9 эт.ж.д.гвс | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 10,157 |
| # 98 | # Энтузиастов1 5,9эт.ж.дом от | # ООО"ЖРЭУ 19" | # Население | # 103,091 |

# Таблица 1.86 – Теплопотребление абонетов котельной д. Лихун пос. Молодёжный за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Лихун,д/сад-теплые полы | # МБДОУ№10 Г | # Ком-быт | # 4,555 |
| # 2 | # Лихун,ул.Губернская,25д/сад"Ветерок" | # МБДОУ№10 Т | # Ком-быт | # 43,860 |
| # 3 | # Лихун,ул.Губернская,25 д/сад "Ветерок" | # МБДОУ№10 Г | # Ком-быт | # 11,561 |

# Таблица 1.87 – Теплопотребление абонетов котельной по пер. Аэропортовский, 1 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # пер.Аэропортовский,1-ж/д,1988г.5эт.гвс | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 12,867 |
| # 2 | # пер.Аэропортовский,1ж/д.1988г.5эт.от | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 48,355 |
| # 3 | # ПС пер.Аэроп.ООО Моск.о. | # ООО"Моск.окр." | # Население | # 34,563 |

# Таблица 1.88 – Теплопотребление абонетов котельной по пер. Воскресенский, 29 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Луначарского, 13 ж/дом ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 135,147 |
| # 2 | # Луначарского, 13 магазин Юдин | # ЮдинС.Н. 146 | # Ком-быт | # 0,456 |
| # 3 | # Луначарского, 13 магазин "Пассаж" | # ООО "Пассаж" 201 | # Ком-быт | # 22,144 |
| # 4 | # Луначарского, 13 магазин Демин | # Демин Е.Б. 310 | # Ком-быт | # 0,671 |
| # 5 | # Луначарского, 13 магазин Аксенов | # Аксенов М.В.616 | # Ком-быт | # 0,531 |
| # 6 | # Луначарского, 13 юридическая контора Пот. | # Потопальская 463 | # Ком-быт | # 0,965 |
| # 7 | # Никитина,19 общежитие N2 | # МГТУ им.Баум240Т | # Население | # 43,016 |
| # 8 | # Никитина,21 общежитие N1 | # МГТУ им.Баум240Т | # Население | # 42,023 |
| # 9 | # пер. воскресенский,29 стр.3 потери | # ООО Рандеву 202Т | # Ком-быт | # 0,094 |
| # 10 | # пер.Воскресенский,19 ж/д ЖРЭУ 5 | # ООО ГУП | # Население | # 80,849 |
| # 11 | # пер.Воскресенский,22 ж/д ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 14,419 |
| # 12 | # пер.Воскресенский,23 ж/д ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 82,261 |
| # 13 | # пер.Воскресенский,24 ж/дом | # ООО ГУП | # Население | # 17,880 |
| # 14 | # пер.Воскресенский,27 ж/дом | # ООО ГУП | # Население | # 9,034 |
| # 15 | # пер.Воскресенский,27а ж/д ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 16,930 |
| # 16 | # пер.Воскресенский,27а офис Куприянова | # Куприянова 631 | # Ком-быт | # 1,222 |
| # 17 | # пер.Воскресенский,27а офис Хозиков | # Хозиков Н.А.448 | # Ком-быт | # 0,740 |
| # 18 | # пер.Воскресенский,28 гараж | # ИФНСпоЛен.188Т | # Ком-быт | # 7,683 |
| # 19 | # пер.Воскресенский,28 ИФМНС | # ИФНСпоЛен.188Т | # Ком-быт | # 0,279 |
| # 20 | # пер.Воскресенский,28 строение 2 | # ИФНСпоЛен.188Т | # Ком-быт | # 17,541 |
| # 21 | # пер.Воскресенский,28 строение 1 | # ИФНСпоЛен.188Т | # Ком-быт | # 65,493 |
| # 22 | # пер.Воскресенский,29 "а" магазин | # ООО"Регистр"194Т | # Ком-быт | # 3,852 |
| # 23 | # пер.Воскресенский,29 баня | # ООО Рандеву 202Т | # Ком-быт | # 2,512 |
| # 24 | # пер.Воскресенский,29 гараж | # ООО Рандеву 202Т | # Ком-быт | # 0,340 |
| # 25 | # пер.Воскресенский,29 к.1 ж/дом ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 108,559 |
| # 26 | # пер.Воскресенский,29 основное строение | # ООО Рандеву 202Т | # Ком-быт | # 67,582 |
| # 27 | # пер.Воскресенский,29 строение 3 | # ООО Рандеву 202Т | # Ком-быт | # 9,262 |
| # 28 | # пер.Старообрядческий,16 Литер Е | # Быт-Сервис 203 Т | # Ком-быт | # 0,030 |
| # 29 | # пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад | # Быт-Сервис 203 Т | # Ком-быт | # 3,203 |
| # 30 | # пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. | # Быт-Сервис 203 Т | # Ком-быт | # 1,579 |
| # 31 | # пер.Старообрядческий,16 Литер Г-гараж | # Быт-Сервис 203 Т | # Ком-быт | # 3,631 |

# Таблица 1.89 – Теплопотребление абонетов котельной по пер. Воскресенский, 2 «б» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Воскресенская, 10 д/сад N9 | # О.13МДОУ9 259Т | # Ком-быт | # 22,677 |
| # 2 | # Воскресенская, 13 ж/д ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 10,250 |
| # 3 | # Воскресенская, 14 ж/дом ЖРЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 13,052 |
| # 4 | # Воскресенская, 15 ж/дом | # Духов. познаи642Т | # Население | # 21,245 |
| # 5 | # Воскресенская, 15 жилой блок 3-эт | # Духовн.позн.642Г | # Население | # 1,040 |
| # 6 | # Воскресенская, 15 кул-прос.центр 2эт. | # Духовн.позн.642Г | # Ком-быт | # 0,639 |
| # 7 | # Воскресенская, 15 потери гвс | # Духовн.позн.642Г | # Ком-быт | # 2,259 |
| # 8 | # Воскресенская, 15 потери от. | # Духов. познаи642Т | # Ком-быт | # 1,490 |
| # 9 | # Воскресенская, 15,культ-просв.центр,2эт,к | # Духов. познаи642Т | # Ком-быт | # 21,739 |
| # 10 | # Воскресенская, 19(ж. дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 9,031 |
| # 11 | # Воскресенская,21 ДПК "Мечтатель" Содруж. | # Содружество 67аТ | # Ком-быт | # 1,330 |
| # 12 | # Воскресенская,21 офис Абзалетдинова | # Абзалетдинова26Т | # Ком-быт | # 1,145 |
| # 13 | # Воскресенская,21(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 30,759 |
| # 14 | # Воскресенская ,23(ж. дом) ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 12,723 |
| # 15 | # Воскресенская ,23а(ж. дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 18,756 |
| # 16 | # Воскресенская ,25(ж. дом) ЖЭУ-1 | # Калуга-заказ.Т | # Население | # 7,275 |
| # 17 | # Воскресенская ,25/2 гараж | # ОНМЦ нар.тв 62Т | # Ком-быт | # 1,136 |
| # 18 | # Воскресенская ,25/2 Храм Георгия | # Хр.Георгия 531Т | # Ком-быт | # 15,814 |
| # 19 | # Дарвина,25 | # Вант-Центр 29 Т | # Ком-быт | # 7,829 |
| # 20 | # Декабристов,13,ж.д.ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 14,716 |
| # 21 | # Декабристов,16,12 кв.ж/д от. | # ООО ГУП | # Население | # 21,099 |
| # 22 | # Декабристов,16,12 кв.ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 4,436 |
| # 23 | # Декабристов,3 медколледж | # Медколледж 493 Т | # Ком-быт | # 22,981 |
| # 24 | # Декабристов,3 потери отопление | # Медколледж 493 Т | # Ком-быт | # 0,198 |
| # 25 | # Ленина,101 магазин Уткин | # Уткин М. 123 Т | # Ком-быт | # 1,568 |
| # 26 | # Ленина,101 магазин Цветы Рассолов | # Рассолов А.А.298 | # Ком-быт | # 1,260 |
| # 27 | # Ленина,101 нежилое помещение Рассолова | # Рассолова М.618 | # Ком-быт | # 0,829 |
| # 28 | # Ленина,101(ж.дом) ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 12,033 |
| # 29 | # Ленина,1031 этаж | # ГБУК Образ 569Т | # Ком-быт | # 21,135 |
| # 30 | # Ленина,103 админ.здание 2 эт. | # ГБУК Образ 569Т | # Ком-быт | # 22,593 |
| # 31 | # Ленина,103 Образ | # ГБУК Образ 569Т | # Ком-быт | # 8,746 |
| # 32 | # Ленина,105 В/ч 10842 | # в/ч 10842 312 Т | # Ком-быт | # 14,124 |
| # 33 | # Ленина,107обл.стом.п. | # Обл.стом.пол.38Т | # Ком-быт | # 12,511 |
| # 34 | # Ленина,107(ж.дом)ЖЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 6,913 |
| # 35 | # Ленина,109 обл.стоматология | # Обл.стом.пол.38Т | # Ком-быт | # 1,784 |
| # 36 | # Ленина,111 обл.стомат. | # Обл.стом.пол.38Т | # Ком-быт | # 22,889 |
| # 37 | # Ленина,11 (обл.стом.п) | # Обл.стом.пол.38Т | # Ком-быт | # 27,918 |
| # 38 | # Ленина,111,гараж | # Обл.стом.пол.38Т | # Ком-быт | # 12,352 |
| # 39 | # Ленина,99 банк"Элита | # Банк Элита 451 | # Ком-быт | # 3,599 |
| # 40 | # Ленина,99(ж.дом) ЖЭУ-1 | # ООО ГУП | # Население | # 17,346 |
| # 41 | # Луначарского,28 магазин Демин | # Демин Е.Б.387 | # Ком-быт | # 0,616 |
| # 42 | # Луначарского,28 помещение N13 Финашина | # Финашина Н.И.368 | # Ком-быт | # 0,850 |
| # 43 | # Луначарского,28(ж.дом) ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 13,480 |
| # 44 | # Луначарского,30(ж.дом) ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,937 |
| # 45 | # Луначарского,33 админ.здание | # О.20 Галактика | # Ком-быт | # 12,559 |
| # 46 | # Луначарского,33 гараж | # О.20 Галактика | # Ком-быт | # 2,096 |
| # 47 | # пер. Григоров,9 потери гвс | # Филатов А.И.467Г | # Население | # 0,078 |
| # 48 | # пер.Воскресенский,2 общ.потери до т/сч | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 0,212 |
| # 49 | # пер.Воскресенский,2 общежитие | # КГУ 239 Т | # Ком-быт | # 66,904 |
| # 50 | # пер.Воскресенский,2(общеж.) | # КГУ 239 Г | # Население | # 11,998 |
| # 51 | # пер.Воскресенский,29 к.1 5эт. ж/д ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 23,546 |
| # 52 | # пер.Воскресенский,2а(ж.дом) ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 7,184 |
| # 53 | # пер.Воскресенский,4 учебный корпус | # КГУ 239 Т | # Население | # 37,041 |
| # 54 | # пер.Воскресенский,4(АДС) | # Теплосеть 441 | # Ком-быт | # 3,990 |
| # 55 | # пер.Григоров, 10(общежит.) | # Дор.тех.шк.254Г | # Население | # 7,438 |
| # 56 | # пер.Григоров,10 общежитие | # Дор.тех.шк254Т | # Население | # 52,936 |
| # 57 | # пер.Григоров,11 5 эт ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 19,110 |
| # 58 | # пер.Григоров,11 5 эт.ж/д от | # ООО ГУП | # Население | # 93,734 |
| # 59 | # пер.Григоров,11 Сатурн | # ООО "Сатурн" 18Т | # Ком-быт | # 5,757 |
| # 60 | # пер.Григоров,12 ж/д ЖЭУ-5 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 7,984 |
| # 61 | # пер.Григоров,12 к.1 гвс | # ООО ГУП | # Население | # 3,413 |
| # 62 | # пер.Григоров,12 к.1 от. | # ООО ГУП | # Население | # 22,477 |
| # 63 | # пер.Григоров,14 ж.дом 5эт.от. | # ООО ГУП | # Население | # 42,027 |
| # 64 | # пер.Григоров,14 ж/дом 5эт. гвс | # ООО ГУП | # Население | # 0,340 |
| # 65 | # пер.Григоров,14 офис Мелешко | # Мелешко И.А.500 | # Ком-быт | # 2,077 |
| # 66 | # пер.Григоров,14 офис Мелешко | # Мелешко И.А.500 | # Ком-быт | # 0,880 |
| # 67 | # пер.Григоров,3 ж/д ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 36,878 |
| # 68 | # пер.Григоров,9 ж/дом Филатов | # Филатов А.И.467Г | # Население | # 2,731 |
| # 69 | # пер.Григоров,9(адм.здание | # Дом мастер.9 Т | # Ком-быт | # 14,948 |
| # 70 | # пер.Григоров,9,ж.д. ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 2,368 |
| # 71 | # ПС п.Воскресенский,4 | # ООО ГУП | # Население | # 77,625 |

# Таблица 1.90 – Теплопотребление абонетов котельной на пл. Победы, 9 «а» за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Жукова,10(ж.дом)ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 63,439 |
| # 2 | # Жукова,12(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 80,695 |
| # 3 | # Жукова,4 магазин | # Глушков А.В. 505 | # Ком-быт | # 0,826 |
| # 4 | # Жукова,4 магазин "ФРИДОН" | # Глушков А.В. 691 | # Ком-быт | # 0,736 |
| # 5 | # Жукова,4 магазин Зинченко В.Н. | # Зинченко В.Н.140 | # Ком-быт | # 0,914 |
| # 6 | # Жукова,4(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 65,077 |
| # 7 | # Жукова,6 общежитие | # Калуга-Заказ.Т | # Население | # 75,617 |
| # 8 | # Жукова,8 "Сад и огород" | # Агро-40 282 | # Ком-быт | # 0,538 |
| # 9 | # Жукова,8 комната школьника | # Содружество 67Т | # Ком-быт | # 1,026 |
| # 10 | # Жукова,8(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 64,837 |
| # 11 | # Жукова,д.10 магазин "Авеста" | # Журавлева 465 | # Ком-быт | # 0,721 |
| # 12 | # Жукова,д.10,кв.3 салон красоты "Магнолия | # Бабанина 79 | # Ком-быт | # 1,099 |
| # 13 | # Жукова,д.12 ДДТ | # Отд.7ДДТ97 Т | # Ком-быт | # 24,935 |
| # 14 | # Жукова,д.4 промтоварный магазин | # Кусакин И.Н. 595 | # Ком-быт | # 0,726 |
| # 15 | # Жукова,д.8,кв.2 магазин | # ЖутоваН.В. 528 | # Ком-быт | # 0,615 |
| # 16 | # Кир.98,41,42, маг."Смол.трикотаж" | # Рыбкина С.А. 201 | # Ком-быт | # 2,277 |
| # 17 | # Кирова,96 маг."Джинсомания" | # Бронникова 211 | # Ком-быт | # 2,067 |
| # 18 | # Кирова,96(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 5,820 |
| # 19 | # Кирова,96/9,офис | # Кудрявцев В.В.Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 20 | # Кирова,98 маг.-салон обуви "Незнакомка" | # Фрунсон 250 | # Ком-быт | # 1,031 |
| # 21 | # Кирова,98 Молодежный центр | # Молод.центр419Т | # Ком-быт | # 1,535 |
| # 22 | # Кирова,98(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # МУП Москов.ок.Т | # Население | # 45,295 |
| # 23 | # Кирова,98,магазин "Незнакомка" | # Фрунсон 250 | # Ком-быт | # 2,706 |
| # 24 | # Кирова,98,подсобное помещение | # Жилин Д.Ю. 164 | # Ком-быт | # 0,418 |
| # 25 | # Кирова,98,торговый зал | # Жилин Д.Ю. 164 | # Ком-быт | # 2,464 |
| # 26 | # Кирова,д.96, магазин промтоваров | # Ларина Г.В 501 | # Ком-быт | # 2,941 |
| # 27 | # М.Жукова,д.10,кв.4 | # Будылова И.С.305 | # Ком-быт | # 0,570 |
| # 28 | # М.Жукова,д.2 Д/К "Строитель" | # Сити-Менедж.515Т | # Ком-быт | # 100,542 |
| # 29 | # М.Жукова,д.2Д/К Строитель потери | # Сити-Менедж.515Т | # Ком-быт | # 0,036 |
| # 30 | # М.Жукова,д.4 промтоварный магазин | # Макушкин А.В.316 | # Ком-быт | # 1,235 |
| # 31 | # М.Жукова,д.4,кв.3,4,маг."Одежда"Симпати" | # ХореваВ.И. 641 | # Ком-быт | # 1,229 |
| # 32 | # М.Жукова,д.6 нежилое помещение | # Заверин Н.Е.416 | # Ком-быт | # 2,273 |
| # 33 | # М.Жукова,д.8 магазин "Акира" | # Перцевая И.Г.423 | # Ком-быт | # 0,706 |
| # 34 | # М.Жукова,д.8 магазин пром.товаров | # Ваничкина Л.И410 | # Ком-быт | # 1,000 |
| # 35 | # Магазин "Юбилейный" | # ООО"Юбилейн.Т | # Ком-быт | # 26,089 |
| # 36 | # Мичурина,171979ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 115,337 |
| # 37 | # Н.Козинск.3 иаг."Юридическая книга" | # Демидова В.И.579 | # Ком-быт | # 0,701 |
| # 38 | # Н.Козинск3(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 63,500 |
| # 39 | # Н.Козинск7(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 117,596 |
| # 40 | # Н.Козинская,д.3 магазин | # Николаева Н.485 | # Ком-быт | # 0,635 |
| # 41 | # Н.Козинская,д.3 офис | # Манюнина Л. 702 | # Ком-быт | # 0,570 |
| # 42 | # Н.Козинская,д.3 пром.тов.магазин | # ИсайкинО.Г. 183 | # Ком-быт | # 0,518 |
| # 43 | # Н.Козинская,д.3,кв.3промт.магазин | # Чечетина Т.659 | # Ком-быт | # 0,660 |
| # 44 | # Н.Козинская,д.3,кв.42 промтоварный маг. | # Ленкова Е.А. 210 | # Ком-быт | # 0,630 |
| # 45 | # Николо-Козинская,д.3 салон красоты | # БлажкоН.А. 315 | # Ком-быт | # 1,046 |
| # 46 | # п.Победы, д.11/2 Дикси | # ДИКСИ-Юг 675 | # Ком-быт | # 24,469 |
| # 47 | # пл.Победы 10,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 10,217 |
| # 48 | # пл.Победы 10,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 78,191 |
| # 49 | # Пл.Победы,10 "Быт.хим. и парфюм." | # Гоцфрид К.В. 278 | # Ком-быт | # 0,670 |
| # 50 | # пл.Победы,10 8389 КБ СБ РФ от | # Сбербанк Росс135 | # Ком-быт | # 2,715 |
| # 51 | # пл.Победы,10 иагазин "Восточный уголок" | # Гоцфрид К.В. 278 | # Ком-быт | # 0,333 |
| # 52 | # пл.Победы,10 кафе"Подворье" | # Подворье 173Т | # Ком-быт | # 3,017 |
| # 53 | # пл.Победы,10 Кафе"Подворье" | # Подворье 173Г | # Ком-быт | # 10,340 |
| # 54 | # пл.Победы,10 магазин"Восточный уголок" | # Гоцфрид К.В. 278 | # Ком-быт | # 0,838 |
| # 55 | # пл.Победы,10 филиал N8389 КБ СБ РФ | # Сбербанк Росс135 | # Ком-быт | # 0,439 |
| # 56 | # пл.Победы,10"Быт,хим.и парфюм," | # Гоцфрид К.В. 278 | # Ком-быт | # 2,286 |
| # 57 | # пл.Победы,11/2(ж.д. ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 88,060 |
| # 58 | # пл.Победы,12(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 80,287 |
| # 59 | # пл.Победы,13(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 89,344 |
| # 60 | # пл.Победы,14(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 88,713 |
| # 61 | # пл.Победы,15,ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 80,403 |
| # 62 | # пл.Победы,д.9 маг.пром.товаров | # Курбангалеева Т | # Ком-быт | # 0,510 |
| # 63 | # плПобеды10 "Улыбка" | # Фото-Улыбка 138 | # Ком-быт | # 1,797 |
| # 64 | # плПобеды9 ж.дом ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 88,756 |
| # 65 | # ПС пл.Победы | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 228,872 |
| # 66 | # С. Разина,1 потери отопление | # СПИД и ИЗ 518 Т | # Ком-быт | # 0,056 |
| # 67 | # С.Разина,4"Ваш доктор"-аптека | # МЦ"Айболит" 239 | # Ком-быт | # 0,686 |
| # 68 | # Ст Разина1 центр проф. | # СПИД и ИЗ 518 Г | # Ком-быт | # 8,960 |
| # 69 | # Ст,Разина,д.6 магазин промт. | # Морозова. К. 352 | # Ком-быт | # 0,630 |
| # 70 | # Ст. Разина,1 гараж гвс потери | # СПИД и ИЗ 518 Г | # Ком-быт | # 0,737 |
| # 71 | # Ст. Разина,1 Центр проф потери гвс | # СПИД и ИЗ 518 Г | # Ком-быт | # 1,550 |
| # 72 | # Ст.Раз.1,Центр СПИД | # СПИД и ИЗ 518 Т | # Ком-быт | # 28,844 |
| # 73 | # Ст.Разина 3, кафе | # ООО"МБМ" 172 | # Ком-быт | # 4,092 |
| # 74 | # Ст.Разина 5,1987г.ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 38,702 |
| # 75 | # Ст.Разина 5,1987г.ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 194,291 |
| # 76 | # Ст.Разина 7,1987г.ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 30,033 |
| # 77 | # Ст.Разина 7,1987г.ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 193,435 |
| # 78 | # Ст.Разина гараж отопление потери | # СПИД и ИЗ 518 Т | # Ком-быт | # 0,576 |
| # 79 | # Ст.Разина,10а д/с 33"Незабудка" от | # Отд7Д/с33119Т | # Ком-быт | # 17,670 |
| # 80 | # Ст.Разина,3 видеопрокат"Шок" | # Портной С.В. 638 | # Ком-быт | # 0,899 |
| # 81 | # Ст.Разина,3 магазин "Сгомонь" | # Игнатов М.С.235 | # Ком-быт | # 0,726 |
| # 82 | # Ст.Разина,3 магазин чешской посуды | # Астахова К.И.508 | # Ком-быт | # 0,826 |
| # 83 | # Ст.Разина,3(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 101,577 |
| # 84 | # Ст.Разина,4 магазин | # Гузенко В.И. 534 | # Ком-быт | # 1,321 |
| # 85 | # Ст.Разина,4 магазин "Школьник" | # Депозит-плюс 488 | # Ком-быт | # 0,668 |
| # 86 | # Ст.Разина,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 64,219 |
| # 87 | # Ст.Разина,4,магазин | # Жиляев М.В. 468 | # Ком-быт | # 3,566 |
| # 88 | # Ст.Разина,6 магазин | # Калужск.прод.583 | # Ком-быт | # 4,117 |
| # 89 | # Ст.Разина,6 Парикм. | # ООО"Снежинка"203 | # Ком-быт | # 6,371 |
| # 90 | # Ст.Разина,6 торгово-офисное пом. | # Настащук Ю.446 | # Ком-быт | # 0,912 |
| # 91 | # Ст.Разина,6(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 84,519 |
| # 92 | # Ст.Разина,6,кв.20,21 промтов.магазин | # СюринЛ.И. 536 | # Ком-быт | # 1,346 |
| # 93 | # Ст.Разина,д.1 гараж гвс | # СПИД и ИЗ 518 Г | # Ком-быт | # 0,293 |
| # 94 | # Ст.Разина,д.1 гараж от | # СПИД и ИЗ 518 Т | # Ком-быт | # 8,867 |
| # 95 | # Ст.Разина,д.3 магазин | # Сетев.комп. 197 | # Ком-быт | # 1,762 |
| # 96 | # Ст.Разина,д.3 магазин промышл.товаров | # Рыскин И.А. Т | # Ком-быт | # 0,630 |
| # 97 | # Ст.Разина,д.3 офис | # Михайловский 296 | # Ком-быт | # 0,986 |
| # 98 | # Ст.Разина,д.3 офис | # Кардава М.Г. Т | # Ком-быт | # 1,012 |
| # 99 | # Ст.Разина,д.4/кв.23/магазин"VIS-A-VIS" | # Чаплыгина М.М.46 | # Ком-быт | # 0,803 |
| # 100 | # Ст.Разина,д.5 торгово-офисное помещение | # Ерохова С.В.703 | # Ком-быт | # 1,012 |
| # 101 | # Ст.Разина,д.5 торгово-офисное помещение | # Ерохова С.В.703 | # Ком-быт | # 0,163 |
| # 102 | # Ст.Разина,д.6 аптека | # Никанович А.И532 | # Ком-быт | # 0,447 |
| # 103 | # Ст.Разина,д.6 магазин промтоваров | # Сергеев В.Е.327 | # Ком-быт | # 0,828 |
| # 104 | # Ст.Разина,д.6 нежилое помещение | # Пантелеева 155 | # Ком-быт | # 1,093 |
| # 105 | # СТ.Разина.3,аптека "Имплодия" | # Попенко Н.Г. 452 | # Ком-быт | # 1,021 |
| # 106 | # Ст.Разина.6 магазин "Лазанна" | # Шелешкова Т.И635 | # Ком-быт | # 0,736 |
| # 107 | # Ст.Разина3булочная | # ООО"Колосок"616 | # Ком-быт | # 2,724 |
| # 108 | # Тульская 56,1987г.ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 23,841 |
| # 109 | # Тульская 56,1987г.ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 84,100 |
| # 110 | # Тульская 69,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 32,819 |
| # 111 | # Тульская 69,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 189,452 |
| # 112 | # Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 83,477 |
| # 113 | # Тульская,67 маг."Графская кухня" | # Евстафьева 574 | # Ком-быт | # 0,940 |
| # 114 | # Тульская,67 маг."Креп-маркет" | # Арефьев А.Е. 37 | # Ком-быт | # 0,650 |
| # 115 | # Тульская,67 маг.Зинченко | # Зинченко В.Н.560 | # Ком-быт | # 0,736 |
| # 116 | # Тульская,67 магазин | # Демин Э.В. 372 | # Ком-быт | # 0,488 |
| # 117 | # Тульская,67(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 117,553 |
| # 118 | # Тульская,д.56 кондитерский магазин | # Соснова О.В. 613 | # Ком-быт | # 0,303 |
| # 119 | # Тульская,д.56 кондитерский магазин | # Соснова О.В. 613 | # Ком-быт | # 0,818 |
| # 120 | # Тульская,д.67 магазин | # Левицкая Е.Я.545 | # Ком-быт | # 0,488 |
| # 121 | # Тульская,д.67 магазин помышл.товаров | # Комогоров К. 180 | # Ком-быт | # 0,604 |
| # 122 | # Тульская,д.67 магазин радиодеталей | # Карпухин В.А.516 | # Ком-быт | # 0,452 |
| # 123 | # Тульская,д.67,кв.22 нежилое помещение | # Образцов С.В.623 | # Ком-быт | # 0,556 |
| # 124 | # Тульская67 парикмахерс | # ООО"Магия" 562 | # Ком-быт | # 6,371 |
| # 125 | # Увеличение нагрева(теплые полы) | # Суд.прист.524 Т | # Ком-быт | # 0,640 |
| # 126 | # Ф Энгельса 25 администр.здание | # Суд.прист.524 Г | # Ком-быт | # 1,694 |
| # 127 | # Ф.Энг.льса,д.23 нежилое помещениее | # Дзарагазова 696 | # Ком-быт | # 2,031 |
| # 128 | # Ф.Энгельса 19,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 22,913 |
| # 129 | # Ф.Энгельса 19,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 85,585 |
| # 130 | # Ф.Энгельса 21 ,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 9,908 |
| # 131 | # Ф.Энгельса 21 ,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 87,882 |
| # 132 | # Ф.Энгельса 23,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 24,769 |
| # 133 | # Ф.Энгельса 23,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 94,973 |
| # 134 | # Ф.Энгельса 27,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 15,172 |
| # 135 | # Ф.Энгельса 27,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 83,091 |
| # 136 | # Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 115,898 |
| # 137 | # Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 30,652 |
| # 138 | # Ф.Энгельса, 38,кв.34 нежилое пом | # Зудин К.С. | # Ком-быт | # 1,210 |
| # 139 | # Ф.Энгельса,21, адм.помещение | # Гр.Упр.Пр.229 | # Ком-быт | # 1,990 |
| # 140 | # Ф.Энгельса,25 потери ГВС | # Суд.прист.524 Г | # Ком-быт | # 0,186 |
| # 141 | # Ф.Энгельса,25 потери гвс | # Упр.Минюста281Г | # Ком-быт | # 0,027 |
| # 142 | # Ф.Энгельса,25 потери от | # Суд.прист.524 Т | # Ком-быт | # 0,000 |
| # 143 | # Ф.Энгельса,25 потери от | # Упр.Минюста 281Т | # Ком-быт | # 0,068 |
| # 144 | # Ф.Энгельса,25,адм.здание | # Суд.прист.524 Т | # Ком-быт | # 40,933 |
| # 145 | # Ф.Энгельса,25,КПП | # Суд.прист.524 Т | # Ком-быт | # 1,029 |
| # 146 | # Ф.Энгельса,38 ОПС N23 | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 3,238 |
| # 147 | # Ф.Энгельса,38(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 84,975 |
| # 148 | # Ф.Энгельса,40(ж.дом) ЖРЭУ-14 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 83,182 |
| # 149 | # Ф.Энгельса,661974ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 117,783 |
| # 150 | # Ф.Энгельса,66 магазин | # Пыкина М.В. 379 | # Ком-быт | # 0,619 |
| # 151 | # Ф.Энгельса,66 приемный пункт | # ООО"Лэндри" 607 | # Ком-быт | # 2,526 |
| # 152 | # ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 118,903 |
| # 153 | # Ф.Энгельса,д,38 "Метизы" | # Зуевская Т. В. 64 | # Ком-быт | # 1,016 |
| # 154 | # ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" | # ЗАО"ТАНДЕР"643 | # Ком-быт | # 15,416 |
| # 155 | # Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" | # ЗАО"ТАНДЕР"643 | # Ком-быт | # 1,814 |
| # 156 | # Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение | # Дзарагазова 696 | # Ком-быт | # 0,849 |
| # 157 | # Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение | # УФС гос. рег. Т | # Ком-быт | # 11,314 |
| # 158 | # Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение | # УФС гос. рег. Г | # Ком-быт | # 0,632 |
| # 159 | # Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение | # Упр.Минюста 281Т | # Ком-быт | # 8,488 |
| # 160 | # Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение. | # Упр.Минюста 281Г | # Ком-быт | # 0,233 |
| # 161 | # Ф.Энгельса,д.38 магазин | # Родионова Г.К348 | # Ком-быт | # 1,833 |
| # 162 | # Ф.Энгельса,д.38 нежилое помещение | # ШестопаловаР.И.Т | # Ком-быт | # 0,493 |
| # 163 | # Ф.Энгельса,д.38 промт.магазин | # Силаева В.С.457 | # Ком-быт | # 0,630 |
| # 164 | # Ф.Энгельса,д.38,кв.1 маг.строит.мат. | # Захарова Ю.В.506 | # Ком-быт | # 0,711 |
| # 165 | # Ф.Энгельса,д.38,магазин кондитерский | # МеломудА.В.306 | # Ком-быт | # 0,498 |
| # 166 | # Ф.Энгельса,д.64 магазин | # Леонова О.В.609 | # Ком-быт | # 0,813 |
| # 167 | # Ф.Энгельса,д.66 Веком | # ООО"ВЕКОМ"608 | # Ком-быт | # 3,124 |

# Таблица 1.91 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Школьная, 7 «а»

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Буровая,д.1 АТС | # ОАО Ростелеком Т | # Ком-быт | # 1,122 |
| # 2 | # Буровая,д.1 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 96,510 |
| # 3 | # Буровая,д.1 магазин "24 часа" | # Афонин Д.А. 144 | # Ком-быт | # 1,360 |
| # 4 | # Буровая,д.3 амбулатория | # Гор.больн.5 36 Т | # Ком-быт | # 5,840 |
| # 5 | # Буровая,д.3 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 96,878 |
| # 6 | # Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 115,062 |
| # 7 | # Буровая,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 91,321 |
| # 8 | # Буровая,д.9 ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 40,131 |
| # 9 | # Насосная станция | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 3,220 |
| # 10 | # п.Резвань Д/д N86 "Березка" | # Д/с"Березка"576Т | # Ком-быт | # 35,604 |
| # 11 | # п.Резвань, здание N2 | # Д/с"Березка"576Т | # Ком-быт | # 25,289 |
| # 12 | # п.Резвань,бытовки | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 1,554 |
| # 13 | # п.Резвань,дизельная | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 0,831 |
| # 14 | # п. Резвань,ул. Буровая, 1 | # Служба хоз.об.Т | # Ком-быт | # 0,944 |
| # 15 | # ПС Резвань, Школьная 7а ГУП | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 67,044 |
| # 16 | # Резвань,Школьная,3а | # Ср.школаN37 228Т | # Ком-быт | # 86,706 |
| # 17 | # Резвань,Школьная,4 жилой дом | # Школьная,4 НУ | # Население | # 51,586 |
| # 18 | # Станция обезжелезования | # Облводоканал Т | # Ком-быт | # 3,943 |
| # 19 | # Школьная 1,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 14,649 |
| # 20 | # Школьная 1,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 69,434 |
| # 21 | # Школьная 2,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 15,722 |
| # 22 | # Школьная 2,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 118,385 |
| # 23 | # Школьная 3,ж.д.гвс | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 10,719 |
| # 24 | # Школьная 3,ж.д.от. | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 80,721 |
| # 25 | # Школьная,1 мастерский участок ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр.229 | # Ком-быт | # 0,549 |
| # 26 | # Школьная,11,ж.д.ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 51,487 |
| # 27 | # Школьная,4 /Резвань/ ОПС | # Почта России 192 | # Ком-быт | # 2,638 |
| # 28 | # Школьная,4 нежилое помещение | # Газпром ПХГ Т | # Ком-быт | # 5,548 |
| # 29 | # Школьная,5,ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 36,719 |
| # 30 | # Школьная,6 ДШИ N4 | # ДШИ N4 320 Т | # Ком-быт | # 5,143 |
| # 31 | # Школьная,7,ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 52,489 |
| # 32 | # Школьная,9,ж.д. ЖРЭУ-17 | # Гр.Упр.Пр. 1804 | # Население | # 36,837 |

Теплопотребление абонентов ОАО «Калужский электромеханический завод» за январь 2012 года

# Таблица 1.92 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. С.Щедрина, 121

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # C-Щедрина,66-а колледж | # ГОУСПОКИТК73 | # Ком-быт | # 48,853 |
|  | # C,Щедрина,68 ж.д кирп. | # ЗАООктКЭМЗ 2 | # Население | # 46,880 |
|  | # Беляева,2 Ср.школа N8 | # О.11 Школа 8 95 | # Ком-быт | # 102,859 |
|  | # Беляева,29 адм.здание и сторожка | # Этуаль 130 | # Ком-быт | # 8,217 |
|  | # Беляева,33 база "РД-Спецавтоматика" | # РД-спецавтом.424 | # Ком-быт | # 22,410 |
|  | # Беляева,46 административное помещение | # Пятницкий В.П 94 | # Ком-быт | # 8,024 |
|  | # Беляева,46 гараж | # Пятницкий В.П 94 | # Ком-быт | # 5,143 |
|  | # Беляева,46 гараж | # Пятницкий В.П 94 | # Ком-быт | # 1,986 |
|  | # Беляева,46 производственное здание | # Пятницкий В.П 94 | # Ком-быт | # 4,848 |
|  | # Беляева,46 склад | # Пятницкий В.П 94 | # Ком-быт | # 2,438 |
|  | # Беляева,46 склад | # Пятницкий В.П 94 | # Ком-быт | # 2,555 |
|  | # Беляева,9/47 спальный корпус | # Шк-интерн.N2 69 | # Ком-быт | # 39,356 |
|  | # Беляева,9/47 спальный корпус | # Шк-интерн.N2 69 | # Ком-быт | # 43,115 |
|  | # Зеленый Крупец,3ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 38,127 |
|  | # Знаменская, 19 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 30,863 |
|  | # Знаменская,21 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 40,992 |
|  | # Знаменская ,23 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 22,445 |
|  | # Знаменская ,4 к.1 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 38,743 |
|  | # Знаменская ,4 к.2 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 39,193 |
|  | # Знаменская ,44 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 5,186 |
|  | # Знаменская,48 блок "В" производ.помещени | # Фирма СНГ-2 131 | # Ком-быт | # 34,860 |
|  | # Знаменская,48 Производственный корпус "В | # Фирма СНГ-2 131 | # Ком-быт | # 36,312 |
|  | # Знаменская,48 Производственный корпус "Б | # Фирма СНГ-2 131 | # Ком-быт | # 10,375 |
|  | # Знаменская,59 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 9,207 |
|  | # Знаменская ,6 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 47,192 |
|  | # Знаменская,61 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 9,622 |
|  | # Знаменская ,63 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 12,522 |
|  | # Знаменская,68 здание горпрокуратуры | # Прокуратура 142 | # Ком-быт | # 36,253 |
|  | # Знаменская,7 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 35,270 |
|  | # Краснопивцева,1 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 25,998 |
|  | # Краснопивцева,3 ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 27,611 |
|  | # Н-Козинская административный корпус | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 6,565 |
|  | # Н-Козинская баня | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 3,860 |
|  | # Н-Козинская будка ВПО | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 1,431 |
|  | # Н-Козинская общежитие | # КП N6 106 | # Население | # 57,728 |
|  | # Н-Козинская столовая | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 10,397 |
|  | # Н-Козинская Шизо | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 1,908 |
|  | # Н-Козинская штаб | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 17,414 |
|  | # Н-Козинская,110 Админ.корпус,столовая | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 42,808 |
|  | # Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 27,876 |
|  | # Н-Козинская,110 гараж стр.N2 | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 15,873 |
|  | # Н-Козинская,110 здание медсанчасти (ОСН) | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 29,795 |
|  | # Н-Козинская,110 караульное помещ.(4 выш) | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 0,293 |
|  | # Н-Козинская,110 общежитие хозобслуги | # CИЗО N1 УИН 88 | # Население | # 12,814 |
|  | # Н-Козинская,110 режимный корпус N2 | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 58,854 |
|  | # Н-Козинская,110 режимный корпус (больн) | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 26,475 |
|  | # Н-Козинская,110 режимный корпус N3 | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 20,762 |
|  | # Н-Козинская,110 режимный корпус N5 | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 23,566 |
|  | # Н-Козинская,110 хоздвор (свин,гараж,ЗРО) | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 27,475 |
|  | # Н-Козинская, 110а переход | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 1,127 |
|  | # Н-Козинская, 110а режимный корпус N6 | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 23,397 |
|  | # Н-Козинская, 110а техподполье | # CИЗО N1 УИН 88 | # Ком-быт | # 1,145 |
|  | # Н-Козинская,114ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 48,137 |
|  | # Н-Козинская,114к.1 | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 42,055 |
|  | # Н-Козинская,114ЦСЭНУВД | # Медсанчасть 93 | # Ком-быт | # 3,816 |
|  | # Н-Козинская,116ж/д | # ОООГУП(КЭМЗ 2) | # Население | # 30,597 |
|  | # Н-Козинская, 127 гараж,узел связи стр N2 | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 6,235 |
|  | # Н-Козинская, 127 казарма стр.N1 | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 26,425 |
|  | # Н-Козинская, 127 КПП,магазин,стр.N1 | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 2,768 |
|  | # Н-Козинская, 127 складская база стр.N8 | # УФСИН 98/55 | # Ком-быт | # 17,428 |
|  | # Н-Козинская, 129 админ.здание | # ПТ Калужское 79 | # Ком-быт | # 11,718 |
|  | # Н-Козинская, 129 корпус(класс) | # 106 КП N6 106 | # Ком-быт | # 3,117 |
|  | # Н-Козинская,129 КП-6 | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 0,088 |
|  | # Н-Козинская,129 магазин | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 0,262 |
|  | # Н-Козинская, 129 общежитие 2 этаж | # КП N6 106 | # Население | # 2,695 |
|  | # Н-Козинская,129 полировал ьно-отдел.цех | # ПТ Калужское 79 | # Ком-быт | # 9,673 |
|  | # Н-Козинская, 129 столярный цех | # КП N6 106 | # Ком-быт | # 3,286 |
|  | # Новорежская,4 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 11,269 |
|  | # Новорежская,6 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 9,389 |
|  | # ОАО КЭМЗ-2 передача гвс | # ОАО КЭМЗ 803 | # Население | # 0,000 |
|  | # ОАО КЭМЗ-2 передача отопление | # ОАО КЭМЗ 803 | # Ком-быт | # 0,000 |
|  | # пер.Знаменский,2 административное здание | # Росгеолфонд 84 | # Ком-быт | # 22,573 |
|  | # пер.Знаменский,2 проходная | # Росгеолфонд 84 | # Ком-быт | # 1,431 |
|  | # пер.Знаменский,2а гаражи | # Росгеолфонд 84 | # Ком-быт | # 5,791 |
|  | # пер.С-Щедрина,13ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 16,771 |
|  | # ПС Щедрина,74 | # ООО ГУП | # Население | # 117,752 |
|  | # С-Шедрина,22 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 10,461 |
|  | # С-Шедрина,22а ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 14,043 |
|  | # С-Шедрина,24 к.1 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 25,753 |
|  | # С-Шедрина,24 к.2 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 10,383 |
|  | # С-Шедрина,24 к.3 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 9,202 |
|  | # С-Шедрина,24 к.4 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 8,752 |
|  | # С-Шедрина,24 к.5 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 9,445 |
|  | # С-Шедрина,24 к.6 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 10,032 |
|  | # С-Шедрина,28 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 31,112 |
|  | # С-Шедрина,44 | # Анастасия+СЛ 92 | # Ком-быт | # 3,370 |
|  | # С-Шедрина,44 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 38,950 |
|  | # С-Шедрина,48 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 15,278 |
|  | # С-Шедрина,50 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 20,841 |
|  | # С-Шедрина,50а адм.здание | # ПБОЮЛ Краев 119 | # Ком-быт | # 48,173 |
|  | # С-Шедрина,50а админ.корпус | # ИП Елисеева 111 | # Ком-быт | # 52,246 |
|  | # С-Шедрина,50А здание ООО "Алга" | # ООО "Линия" 116 | # Ком-быт | # 13,242 |
|  | # С-Шедрина,51 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 47,448 |
|  | # С-шедрина,52 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 22,134 |
|  | # С-Шедрина,54 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 9,369 |
|  | # С-Шедрина,56 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 9,460 |
|  | # С-Шедрина,58 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 12,227 |
|  | # С-Шедрина,62 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 26,968 |
|  | # С-Шедрина,64 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 25,121 |
|  | # С-Шедрина,71 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 74,937 |
|  | # С-Шедрина,72 Адм.Гор.Гол. | # МКУ "СХО" 607 Г | # Ком-быт | # 1,269 |
|  | # С-Шедрина,72 филиал сбербанка | # Кал.отд СБ128Г | # Ком-быт | # 0,499 |
|  | # С-Шедрина,74 к.1 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 117,851 |
|  | # С-Шедрина,74 к.2 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 129,773 |
|  | # С-Шедрина,79 ж/д | # МУП Мос.окКЭМЗ-2 | # Население | # 4,152 |
|  | # С-Шедрина,79а ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 23,216 |
|  | # С-Шедрина,89 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 34,893 |
|  | # С-Шедрина,91 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 40,241 |
|  | # С-Шедрина,93 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 30,795 |
|  | # С-Щедрина,107/103 административное здан. | # Следст.упр.635 Т | # Ком-быт | # 194,365 |
|  | # С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" | # Наркол.дисп. 83 | # Ком-быт | # 30,331 |
|  | # С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" | # Наркол.дисп. 83 | # Ком-быт | # 21,758 |
|  | # С-Щедрина,26 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 25,753 |
|  | # С-Щедрина,26 офис | # ПКФ"Лига" 127 | # Ком-быт | # 2,385 |
|  | # С-Щедрина,28 офис | # ПК Радуга 46 | # Ком-быт | # 0,000 |
|  | # С-Щедрина,46 ж/д | # ЗАО Окт КЭМЗ 2 | # Население | # 17,941 |
|  | # С-Щедрина,50а склад материалов | # ООО "Линия" 116 | # Ком-быт | # 23,957 |
|  | # С-Щедрина,51 магазин | # Комаров В. 196 | # Ком-быт | # 1,066 |
|  | # С-Щедрина,51 магазин "Здоровье" | # Киль-Калуга 164 | # Ком-быт | # 2,282 |
|  | # С-Щедрина,53 магазин | # ООО "Фея" 81 | # Ком-быт | # 7,975 |
|  | # С-Щедрина,60 общ.от. | # ЗАО Окт КЭМЗ 2 | # Население | # 15,656 |
|  | # С-Щедрина,60 общежитие 2 эт.гвс | # ЗАО Окт КЭМЗ 2 | # Население | # 4,353 |
|  | # С-Щедрина,62 торгово-офисное помещение | # Чуканова Н.527 | # Ком-быт | # 0,474 |
|  | # С-Щедрина,66 учебный корпус | # Шк-интерн.N2 69 | # Ком-быт | # 152,864 |
|  | # С-Щедрина,66а колледж | # ГОУ СПО КИТК73 | # Ком-быт | # 0,332 |
|  | # С-Щедрина,67 5эт ж/д от | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 32,437 |
|  | # С-Щедрина,67 5эт.ж/д ЖЭУ-5 | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 0,000 |
|  | # С-Щедрина,67 офис | # Упр.Суд.деп.367 | # Ком-быт | # 4,938 |
|  | # С-Щедрина,70а гараж | # УМВД Калуж.об309 | # Ком-быт | # 12,397 |
|  | # С-Щедрина,71 магазин | # Флегонтов 135 | # Ком-быт | # 1,883 |
|  | # С-Щедрина,71 офис | # УФС 650 Т | # Ком-быт | # 1,877 |
|  | # С-Щедрина,72 104 кв.ж.д. | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 111,910 |
|  | # С-Щедрина,72 9 эт. ж/д ЖРЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 40,652 |
|  | # С-Щедрина,72 административное здание | # Службаинформ.607 | # Ком-быт | # 10,113 |
|  | # С-Щедрина,72 ж/дом | # ООО ГУП | # Население | # 2,681 |
|  | # С-Щедрина,72илиал сбербанка | # Кал.отд.8608 385 | # Ком-быт | # 7,466 |
|  | # С-Щедрина,74 к.1 9 эт. ж/д ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 27,250 |
|  | # С-Щедрина,74 к.2 9 эт.ж/д ЖЭУ-5 | # ООО ГУП | # Население | # 26,357 |
|  | # С-Щедрина,76 столовая | # ООО"АМИГО"117 | # Ком-быт | # 45,057 |
|  | # С-Щедрина,76/1 магазин | # Скалозуб Е.И.154 | # Ком-быт | # 11,738 |
|  | # С-Щедрина,77а ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 15,339 |
|  | # С-Щедрина,79 магазин | # Нагаев 137 | # Ком-быт | # 0,701 |
|  | # С-Щедрина,79а 5эт. ж/д ЖЭУ-5 | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 7,033 |
|  | # С-Щедрина,81-"Дикси" | # ЗАО"Дикси Юг" 80 | # Ком-быт | # 15,205 |
|  | # С-Щедрина,81 ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ 2) | # Население | # 44,927 |
|  | # С.Щедрина,20 потери гвс | # Наркол.дисп. 83 | # Ком-быт | # 1,429 |
|  | # С.Щедрина,20 потери отопл | # Наркол.дисп. 83 | # Ком-быт | # 19,363 |
|  | # Болдина,2 1960г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 11,504 |
|  | # Болдина,2 аптека | # Юркина 417 | # Ком-быт | # 0,725 |
|  | # Болдина,2 магазин | # Колосов В. В. 450 | # Ком-быт | # 0,465 |
|  | # Болдина,2а гараж | # Отд.пенс.фонд187 | # Ком-быт | # 1,853 |
|  | # Болдина,2а здание N2 | # Отд.пенс.фонд187 | # Ком-быт | # 29,467 |
|  | # Болдина,2а,пристр.6эт,кирп.стр | # Отд.пенс.фонд187 | # Ком-быт | # 21,650 |
|  | # Болдина,4 Админ.зд. | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 18,352 |
|  | # Болдина,4 гараж | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 3,926 |
|  | # Болдина,4,гараж | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 2,169 |
|  | # Болдина,4поликлN4 | # Горбольн.4 36а | # Ком-быт | # 18,369 |
|  | # Больничная,2г гараж | # Медтехника 382 | # Ком-быт | # 4,929 |
|  | # Больничная,2г мастерская | # Медтехника 382 | # Ком-быт | # 14,034 |
|  | # Горького 82б судмедэксп. потери от. | # Cуд.мед.эксп. 37 | # Ком-быт | # 0,105 |
|  | # Горького,100 1995г.ж/д от. | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 58,332 |
|  | # Горького,100,9 эт.пан.72 кв.ж/д гвс | # ООО ГУП | # Население | # 5,807 |
|  | # Горького,100,пов.насосная станция | # Облводоканал611 | # Ком-быт | # 1,969 |
|  | # Горького,611978г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 59,114 |
|  | # Горького,61 мебельный магазин | # Офис. мебель 155 | # Ком-быт | # 3,027 |
|  | # Горького,63 корпус банка | # Кал.отд СБ128Г | # Ком-быт | # 0,925 |
|  | # Горького,63 Сбербанк | # Кал.отд.8608 385 | # Ком-быт | # 40,546 |
|  | # Горького,67 клинич.лаборатория | # Роддом дог. 18 | # Ком-быт | # 7,969 |
|  | # Горького,67 клинич.лаборатория | # Роддом 18Г | # Ком-быт | # 4,519 |
|  | # Горького,67 Акуш.отд | # Роддом дог. 18 | # Ком-быт | # 30,477 |
|  | # Горького,67 акуш.отд.Роддом | # Роддом 18Г | # Ком-быт | # 49,821 |
|  | # Горького,67 гараж роддома | # Роддом дог. 18 | # Ком-быт | # 2,892 |
|  | # Горького,67 гинек.отд. | # Роддом 18Г | # Ком-быт | # 26,755 |
|  | # Горького,67 Гинекол.отд | # Роддом дог. 18 | # Ком-быт | # 52,508 |
|  | # Горького,67 роддом | # Роддом дог. 18 | # Ком-быт | # 59,521 |
|  | # Горького,67 роддом | # Роддом 18Г | # Ком-быт | # 99,642 |
|  | # Горького,71 гараж 1 секц.СПК | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 0,854 |
|  | # Горького,71 гараж 4секц.СПК | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 3,392 |
|  | # Горького,71 главный корпус СПК | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 18,162 |
|  | # Горького,71 крольчатник СПК | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 0,585 |
|  | # Горького,71 пристройка к главному корп. | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 9,297 |
|  | # Горького,73а гаражи Избир.ком. | # Избират.комис199 | # Ком-быт | # 0,540 |
|  | # Горького,82ж/дЖЭУ-10 | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 17,114 |
|  | # Горького,82а спецсвяз | # ФГУПГЦСС 216 | # Ком-быт | # 11,461 |
|  | # Горького,82бсудмедэк | # Cуд.мед.эксп. 37 | # Ком-быт | # 6,998 |
|  | # Горького,85 гараж | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 5,669 |
|  | # Горького,85 гараж 1 секц. | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 0,947 |
|  | # Горького,85 гараж Обл.дет.бол. | # Обл.детск.бол.24 | # Ком-быт | # 4,375 |
|  | # Горького,85 кухня хирур.Туб.дис. | # Туб.больн. 23Г | # Ком-быт | # 14,845 |
|  | # Горького,85 ЛТО | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 27,202 |
|  | # Горького,85 ЛТО | # Туб.больн. 23Г | # Ком-быт | # 27,398 |
|  | # Горького,85 основной корпус | # ССМП 172 | # Ком-быт | # 44,463 |
|  | # Горького,85 офис | # Панюков И.Р.266 | # Ком-быт | # 0,369 |
|  | # Горького,85 Панюков офис потери | # Панюков И.Р.266 | # Ком-быт | # 0,074 |
|  | # Горького,85 прачечная | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 6,330 |
|  | # Горького,85 пристр.к адм.корпусу Туб.д. | # Туб.больн. 23Г | # Ком-быт | # 0,193 |
|  | # Горького,85 пристройка к адм.корпусу | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 16,696 |
|  | # Горького,85 противотуб | # Туб.больн. 23Г | # Ком-быт | # 9,467 |
|  | # Горького,85 ст.пер.крови | # Ст.пер.крови 41Г | # Ком-быт | # 34,900 |
|  | # Горького,85 туб.больница | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 3,209 |
|  | # Горького,85 туберкулезная больница | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 7,129 |
|  | # Горького,85 флюорографи | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 8,266 |
|  | # Горького,85 флюрография Туб.д. | # Туб.больн. 23Г | # Ком-быт | # 0,184 |
|  | # Горького,85 хирур.кухня Туб.дис. | # Туберк.больн. 23 | # Ком-быт | # 34,637 |
|  | # Горького,85 хозблок | # ССМП 172 | # Ком-быт | # 1,667 |
|  | # Горького,85, Туб. больн. потери ГВС до т | # Туб.больн. 23Г | # Ком-быт | # 3,996 |
|  | # Горького,85,ГАРАЖ Панюков | # Панюков И.Р.266 | # Ком-быт | # 8,380 |
|  | # Горького,85а 1918г.ж/д | # Непоср.упр 583 | # Население | # 0,972 |
|  | # Горького,87 Гараж | # 478 РЭУ 478 | # Ком-быт | # 1,841 |
|  | # Горького,87 клуб | # РЭУ 478 | # Ком-быт | # 25,172 |
|  | # Горького,87 КПП | # РЭУ 478 | # Ком-быт | # 1,733 |
|  | # Горького,87 виварий | # Ст.перел.кров 41 | # Ком-быт | # 3,374 |
|  | # Горького,87 виварий СПК | # Ст.пер.крови41Г | # Ком-быт | # 0,389 |
|  | # Горького,87 здание по изготов.памятников | # КФ ВМК 591 | # Ком-быт | # 11,687 |
|  | # Горького,87 офис | # КФ ВМК 591 | # Ком-быт | # 5,843 |
|  | # Горького,87 столовая | # РЭУ 478 | # Ком-быт | # 10,628 |
|  | # Горького,87 штаб | # РЭУ 570 Г | # Ком-быт | # 7,577 |
|  | # Горького,87 штаб | # РЭУ 478 | # Ком-быт | # 10,543 |
|  | # Горького,88 ж/дом 1 очередь | # Д/У Монолит 808 | # Население | # 52,749 |
|  | # Горького,88 ж/дом 1 очередь | # Д/У Монолит 808Г | # Население | # 6,806 |
|  | # Горького,88 ж/дом 2 очередь | # Д/У Монолит 808 | # Население | # 37,934 |
|  | # Горького,88 ж/дом 2 очередь | # Д/У Монолит 808Г | # Население | # 6,806 |
|  | # Горького,88 ж/дом 3 очередь | # Д/У Монолит 808 | # Население | # 13,646 |
|  | # Горького,88 ж/дом 3 очередь | # Д/У Монолит 808Г | # Население | # 6,806 |
|  | # Горького,88 оч 1 хоз.1 оф Камин П. м.Сев | # Д/У Монолит 808 | # Ком-быт | # 4,851 |
|  | # Горького,88 оч.2 хозпост.2 м.Химия | # Д/У Монолит 808 | # Ком-быт | # 2,210 |
|  | # Горького,88 оч.2 хозпост.3 оф.Маматута | # Д/У Монолит 808 | # Ком-быт | # 4,801 |
|  | # Горького,88 оч.2 хозпост.2 м.Химия | # Д/У Монолит 808Г | # Ком-быт | # 0,735 |
|  | # Горького,88 оч.2хозпост.3 оф.Маматута | # Д/У Монолит 808Г | # Ком-быт | # 0,735 |
|  | # Горького,88 оч.3 хозпост.офис ВСК | # Д/У Монолит 808 | # Ком-быт | # 9,747 |
|  | # Горького,88 оч.3 хозпост.офис ВСК | # Д/У Монолит 808Г | # Ком-быт | # 1,299 |
|  | # Горького,88, потери гвс | # Д/У Монолит 808Г | # Население | # 5,401 |
|  | # Горького,90 гараж | # Д/У Монолит 806а | # Ком-быт | # 1,791 |
|  | # Горького,90 ж.д. потери Г | # Д/У Монолит 807Г | # Население | # 1,721 |
|  | # Горького,90 ж/д | # Д/У Монолит 806а | # Население | # 69,769 |
|  | # Горького,90 ж/д гвс | # Д/У Монолит 807Г | # Население | # 17,469 |
|  | # Горького,90 лестничная клетка | # Д/У Монолит 806а | # Население | # 2,355 |
|  | # Горького,90 общежитие | # Д/У Монолит 806а | # Население | # 1,086 |
|  | # Горького,90 оздоровительный центр | # Д/У Монолит 806а | # Ком-быт | # 3,478 |
|  | # Горького,90 офис | # Контек-Калуга222 | # Ком-быт | # 0,288 |
|  | # Горького,90 офис | # Контек-Калуга222 | # Ком-быт | # 1,454 |
|  | # Горького,92 1987г.ж/д от. | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 53,816 |
|  | # Горького,92 5эт. ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 12,285 |
|  | # Горького,94 5 эт.ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 9,158 |
|  | # Горького,94 1988г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 53,895 |
|  | # Горького,96 1989г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 53,970 |
|  | # Горького,96 5эт.ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 13,624 |
|  | # Горького,98 1988г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 54,424 |
|  | # Горького,98 5эт. ж/дом гвс | # ООО ГУП | # Население | # 10,945 |
|  | # Мичурина,28 1966г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 40,165 |
|  | # Мичурина,30 1966г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 40,344 |
|  | # Мичурина,38 1977г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 51,979 |
|  | # Мичурина,40 1975г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 52,338 |
|  | # Никитина,58 1972г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 82,832 |
|  | # Никитина,58 банк | # КБ Восточный 326 | # Ком-быт | # 0,701 |
|  | # Никитина,62а 1960г.ж/д | # МУП Мос.ок.КЭМЗ | # Население | # 10,517 |
|  | # Никитина,64/82 маст.мед. | # Медтехника 382 | # Ком-быт | # 11,667 |
|  | # Никитина,64/82 Терап.отд. | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 42,344 |
|  | # Никитина,64/82 Терап.отд, | # Горбольн.N4 15А | # Ком-быт | # 9,968 |
|  | # Никитина,65 1968г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 44,990 |
|  | # Никитина,65 аптека N3 | # Фармация 560 | # Ком-быт | # 7,667 |
|  | # Никитина,65 магазин | # ИП Козырев И.245 | # Ком-быт | # 1,145 |
|  | # Никитина,66/85 Главный корпус | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 27,260 |
|  | # Никитина,66/85 Инфекц.отд. | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 3,751 |
|  | # Никитина,66/85 Инфекц.отд. | # Горбольн.N4 15А | # Ком-быт | # 32,892 |
|  | # Никитина,66/85 УЗИ | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 6,252 |
|  | # Никитина,66а неврол.от | # Горбольн.N4 15А | # Ком-быт | # 36,904 |
|  | # Никитина,66а неврологическое отделение | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 76,487 |
|  | # Никитина,66б пищеблок | # Горбольн.N4 15 | # Ком-быт | # 4,824 |
|  | # Никитина,66б пищеблок | # Горбольн.N4 15А | # Ком-быт | # 45,372 |
|  | # Никитина,67 1964г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 28,386 |
|  | # Никитина,67 нежилое помещениеКрючков | # Крючков Н.439 | # Ком-быт | # 0,987 |
|  | # Никитина,67 нежилое помещение Гулюк | # Гулюк Л.В. 581 | # Ком-быт | # 0,784 |
|  | # Никитина,67 паоикмахерская | # Зайцева Л.А 238 | # Ком-быт | # 0,837 |
|  | # Никитина,67 худож.мастерская | # Союз художн.209 | # Ком-быт | # 2,892 |
|  | # Никитина,67а 1964г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 52,360 |
|  | # Никитина,68 в/ч 48659 | # РЭУ 291 | # Ком-быт | # 24,972 |
|  | # Никитина,68 здание в/ч | # РЭУ 291 Г | # Ком-быт | # 11,456 |
|  | # Никитина,68 потери гвс | # РЭУ 291 Г | # Ком-быт | # 2,002 |
|  | # Никитина,811982г.ж/д2узел | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 175,089 |
|  | # Никитина,81 5эт.ж/дом ЖЭУ-10 гвс | # ООО ГУП | # Население | # 49,363 |
|  | # Никитина,81 библиотека | # ЦБС 70 | # Ком-быт | # 17,095 |
|  | # Никитина,81 библиотека взрослая | # Ц/Б система 70Г | # Ком-быт | # 0,595 |
|  | # Никитина,81 библиотека детская | # Ц/Б система 70Г | # Ком-быт | # 0,595 |
|  | # Никитина,81 ж/дом 1узел | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 47,678 |
|  | # Никитина,81 контора ЖРЭУ-10 | # ООО ГУП 174 | # Ком-быт | # 1,910 |
|  | # Никитина,81 магазин | # Денисов С.А 480 | # Ком-быт | # 1,676 |
|  | # Никитина,81 магазин Денисов | # Денисов С.А 480 | # Ком-быт | # 0,657 |
|  | # Никитина,81 помещение для приезжих КЗТА | # ОАО "КЗТА" 477 | # Ком-быт | # 1,527 |
|  | # Никитина,81 помещение для приезжих | # ОАО "КЗТА" 477 | # Ком-быт | # 1,412 |
|  | # Никитина,81 участковый пункт полиции | # УМВД 489 | # Ком-быт | # 1,079 |
|  | # Никитина,81 а "Бригантина" | # Бригантина 35 | # Ком-быт | # 0,524 |
|  | # Никитина,81 а "Бригантина" | # Бригантина 35 | # Ком-быт | # 1,199 |
|  | # ОАО КЭМЗ передача гвс | # ОАО КЭМЗ 803 | # Население | # 0,000 |
|  | # ОАО КЭМЗ передача отоп. | # ОАО КЭМЗ 803 | # Ком-быт | # 0,000 |
|  | # Общежитие АТС-3 | # Центртелеком 58 | # Население | # 15,953 |
|  | # Общежитие АТС-3 | # Центртелеком 58 | # Население | # 10,611 |
|  | # пер.Горького,2 1969г. | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 52,569 |
|  | # пер.Горького,2 к.11982г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 26,665 |
|  | # Пестеля,21 АТС-3 | # Центртелеком 58 | # Ком-быт | # 3,490 |
|  | # Пестеля,21(АТС-3) | # Центртелеком 58 | # Ком-быт | # 73,514 |
|  | # Пестеля,62 1973г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 72,436 |
|  | # Пестеля ,62 магазин | # ООО"Вышиванка621 | # Ком-быт | # 3,261 |
|  | # ПС Горького,73 | # ООО ГУП | # Население | # 71,087 |
|  | # ПС Горького,92 | # ООО ГУП | # Население | # 117,098 |
|  | # ПСЭнгельса,110 | # ООО ГУП | # Население | # 15,701 |
|  | # Ст.Разина,411966г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 51,150 |
|  | # Ст.Разина,41 кв.63 промтоварный магазин | # Игнатян В.С.498 | # Ком-быт | # 0,517 |
|  | # Ст.Разина,41 магазин | # Климов Е.В. 436 | # Ком-быт | # 0,513 |
|  | # Ст.Разина,43 1965г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 51,295 |
|  | # Ст.Разина,47 1967г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 50,817 |
|  | # Ст.Разина,47 офис | # Прошин В.629 | # Ком-быт | # 0,571 |
|  | # Ст.Разина,57 д/к "Тополек" | # О.9 МБДОУ51 168 | # Ком-быт | # 25,489 |
|  | # Ст.Разина,57 д/к"Тополек" | # О.9МДОУ51 168 | # Ком-быт | # 67,140 |
|  | # Ст.Разина,65 1979г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 17,564 |
|  | # Ст.Разина,65 ГБ МСЭ | # ФГУГБМСЭ 352 | # Ком-быт | # 4,309 |
|  | # Ст.Разина,67 1979г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 50,325 |
|  | # Ф.Энгельса, 143 потери до т/ счетчика | # Д/У Монолит 805 | # Население | # 0,751 |
|  | # Ф.Энгельса,1101989г.ж/д от | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 45,153 |
|  | # Ф.Энгельса,110 5эт.общежитие гвс | # ООО ГУП | # Население | # 7,148 |
|  | # Ф.Энгельса,110 спортзал | # Бригантина 35 | # Ком-быт | # 15,298 |
|  | # Ф.Энгельса,110 спортзал | # Бригантина 35 | # Ком-быт | # 11,197 |
|  | # Ф.Энгельса,1131987г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 27,403 |
|  | # Ф.Энгельса,119Ср.шк.18 | # О.9 Шк.18 108Г | # Ком-быт | # 9,608 |
|  | # Ф.Энгельса,119шк18 | # О.9 Школа 18 108 | # Ком-быт | # 96,301 |
|  | # Ф.Энгельса,141 Церковь Рождества | # хр. Рождества 530 | # Ком-быт | # 8,572 |
|  | # Ф.Энгельса,143 .ж/д блок "Б" | # Д/У Монолит 805Г | # Население | # 14,746 |
|  | # Ф.Энгельса,143 блок "А" | # Д/У Монолит 805 | # Население | # 23,233 |
|  | # Ф.Энгельса,143 блок "А" 16 кв. | # Д/У Монолит 805Г | # Население | # 10,890 |
|  | # Ф.Энгельса,143 блок "Б" магазин N2 | # Д/У Монолит 805 | # Ком-быт | # 2,372 |
|  | # Ф.Энгельса,143 блок "Б" офис | # Д/У Монолит 805 | # Ком-быт | # 12,998 |
|  | # Ф.Энгельса,143 блок "Б"магазин N1 | # Д/У Монолит 805 | # Ком-быт | # 4,091 |
|  | # Ф.Энгельса,143 ж/д блок Б | # Д/У Монолит 805 | # Население | # 60,946 |
|  | # Ф.Энгельса,143 офис Роспеч. | # Д/У Монолит 805Г | # Ком-быт | # 0,501 |
|  | # Ф.Энгельса,143, бл."А", потери гвс | # Д/У Монолит 805Г | # Население | # 1,045 |
|  | # Ф.Энгельса,143, бл."Б", потери гвс | # Д/У Монолит 805Г | # Население | # 1,579 |
|  | # Ф.Энгельса,145,ж.д.6 эт. ЖЭУ-10гвс | # ООО ГУП | # Население | # 7,148 |
|  | # Ф.Энгельса,147 30 кв.ж/д 3оч.2 этап | # Д/У Монолит 806Г | # Население | # 46,540 |
|  | # Ф.Энгельса,147 Кредо-Аудит | # Кредо-Аудит 11/1 | # Ком-быт | # 0,791 |
|  | # Ф.Энгельса,147 офис | # Фирма Фавор 487 | # Ком-быт | # 2,306 |
|  | # Ф.Энгельса,147,1,2 оч. потери гвс | # Д/У Монолит 806Г | # Население | # 0,436 |
|  | # Ф.Энгельса,147, 3 оч. потери гвс | # Д/У Монолит 806Г | # Население | # 0,443 |
|  | # Ф.Энгельса,147,ж.д.1оч,2оч. Д/У Мон. | # Д/У Монолит 806Г | # Население | # 43,559 |
|  | # Ф.Энгельса,149 жилой дом | # Д/У Монолит 812Г | # Население | # 12,251 |
|  | # Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж | # Д/У Монолит 812Г | # Ком-быт | # 2,331 |
|  | # Ф.Энгельса,151 9эт.,72 кв.ж.д.ЖЭУ-10 гвс | # ООО ГУП | # Население | # 16,529 |
|  | # Ф.Энгельса,151 ж/дом | # ТСЖ"Луч"811Г | # Население | # 16,788 |
|  | # Ф.Энгельса,151 офис | # Аулов В.В. 624 | # Ком-быт | # 0,174 |
|  | # Ф.Энгельса,78 1967г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 49,308 |
|  | # Ф.Энгельса,80 1967г.ж/д | # ООО ГУП (КЭМЗ) | # Население | # 49,128 |

Теплопотребление абонентов ОАО «Тепличный» за январь 2012 года

# Таблица 1.93 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тепличная, 22 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ПС ТепличныЙ"ЭРСУ-12" | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 293,337 |
| # 2 | # Тепличная,1-офис | # ООО"ЭРСУ-12"295 | # Ком-быт | # 0,886 |
| # 3 | # Тепличная, 1,5эт.ж.дом | # ООО УК "Ваш Уют" | # Население пер. | # 66,768 |
| # 4 | # Тепличная,2-жил.дом от | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 21,557 |
| # 5 | # Тепличная,3-жил.дом от | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 60,480 |
| # 6 | # Тепличная,4-жил.дом | # Непоср.уп.Теплич | # Население пер. | # 16,865 |
| # 7 | # Тепличная,5-жил.дом гвс | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 17,657 |
| # 8 | # Тепличная,5 -жил.дом от | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 90,121 |
| # 9 | # Тепличная,6-жил.дом от | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 21,857 |
| # 10 | # Тепличная,6а-осн.здание Дет.Сад | # МБДОУ N 82"Чип. | # Ком-быт пер. | # 9,513 |
| # 11 | # Тепличная,6а-осн.здание Дет.сад | # МБДОУ N 82"Чип. | # Ком-быт пер. | # 37,452 |
| # 12 | # Тепличная,6а-прачечная Дет.сад | # МБДОУ N 82"Чип. | # Ком-быт пер. | # 0,552 |
| # 13 | # Тепличная,6а прачечная Дет.сад | # МБДОУ N 82"Чип. | # Ком-быт пер. | # 1,069 |
| # 14 | # Тепличная,7-9 эт.жил.дом гвс | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 15,965 |
| # 15 | # Тепличная,7-9 эт.жил.дом от | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 158,685 |
| # 16 | # Тепличная,7А-велобаза | # МОУДОД"ДЮСШ | # Ком-быт пер. | # 2,165 |
| # 17 | # Тепличная,7а-спортзал,гараж | # МОУДОД"ДЮСШ | # Ком-быт пер. | # 16,205 |
| # 18 | # Тепличная,7А-спортзал.,гараж ДЮК | # МОУДОД"ДЮСШ | # Ком-быт пер. | # 1,688 |
| # 19 | # Тепличная,8-9 эт.жил.дом от | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 207,788 |
| # 20 | # Тепличная,8-9 эт.жил.дом гвс | # УКООО"ЭРСУ-12те | # Население пер. | # 32,231 |
| # 21 | # Тепличная,насосная | # ООО"ЭРСУ-12"295 | # Ком-быт | # 0,927 |

Теплопотребление абонентов ОАО «Калужский турбинный завод» за январь 2012 года

# Таблица 1.94 – Теплопотребление абонетов ТЭЦ КТЗ цех 25 за январь 2012г.

| N п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Группа потребителей | Теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Билибина,28-парикмах. | # Данилова Н.Ю 149 | # Ком-быт | # 0,298 |
| # 2 | # Билибина,34,д/сад-54 | # 8о. Д/сад-54 | # Ком-быт | # 7,739 |
| # 3 | # Билибина,48-ж/д 1973г. | # ЗаботаПлюс-КТЗ | # Население пер. | # 23,418 |
| # 4 | # Глаголева,15-ж.д.1964г. | # ООО"ЖРЭУ-21"КТЗ | # Население пер. | # 10,222 |
| # 5 | # Глаголева,22-ж.д.1953г. | # МУП УК М.о.КТЗ | # Население пер. | # 2,437 |
| # 6 | # Глаголева,7-ж.д.1962г. | # ООО"М.окр.КТЗ | # Население пер. | # 18,423 |
| # 7 | # Глаголева,9-ж.д.1963г. | # ООО"ЖРЭУ-21"КТЗ | # Население пер. | # 17,586 |
| # 8 | # Глаголева,9/кв.2/-неж.пом.Лункина О.В. | # Лункина О.В.528 | # Ком-быт | # 0,166 |
| # 9 | # Ленина,34-адм.здание | # Упр.инкассаци393 | # Ком-быт | # 4,102 |
| # 10 | # Ленина,34-скл ад | # Упр.Цбанка д.483 | # Ком-быт | # 2,934 |
| # 11 | # Ленина,34 гараж упр.ин | # Упр.инкассаци393 | # Ком-быт | # 8,180 |
| # 12 | # Ленина,36-ООО"Дачник" | # ООО"Дачник" 588 | # Ком-быт пер. | # 3,775 |
| # 13 | # Московская, 165-гимназия №19 | # Гимназия 19 132Т | # Ком-быт | # 25,324 |
| # 14 | # Московская, 184а-Вальяникова А.А. | # Вальяникова А.А. | # Ком-быт | # 0,695 |
| # 15 | # Московская, 184а-Вальяникова А.А. | # Вальяникова А.А. | # Ком-быт | # 0,426 |
| # 16 | # Московская, 184а-Вальяникова А.А. | # Вальяникова А.А. | # Ком-быт | # 0,113 |
| # 17 | # Московская, 184а-Волков В.К. | # Волков В.К. | # Ком-быт | # 0,523 |
| # 18 | # Московская, 184а-Гаврилов А.С. | # Гаврилов А.С. | # Ком-быт | # 0,318 |
| # 19 | # Московская, 184а-Кисина Е.Н. | # КисинС.А.183 | # Ком-быт | # 1,089 |
| # 20 | # Московская, 184а-Кисина О.Ф. | # КисинС.А.183 | # Ком-быт | # 1,347 |
| # 21 | # Московская, 184а-прачечная | # Останков 503 | # Ком-быт | # 0,098 |
| # 22 | # Московская, 184а-стоматологический кабин | # Гаврилов А.С. | # Ком-быт | # 0,890 |
| # 23 | # Московская, 188-отдел соцзащиты | # Служба хоз.обес. | # Ком-быт | # 8,896 |
| # 24 | # Московская, 188-управ.архитек. | # Служба хоз.обес. | # Ком-быт | # 12,699 |
| # 25 | # Московская,189-ООО ТРК "Ника" | # ООО"ТРК"Ника" | # Ком-быт | # 15,906 |
| # 26 | # Московская,189-ООО ТРК"Ника" | # ООО"ТРК"Ника" | # Ком-быт | # 0,231 |
| # 27 | # Московская,191-ж/д, 1971г. | # ООО"Рокада"КТЗ | # Население пер. | # 16,898 |
| # 28 | # Московская, 191-пром.маг. | # Шабанов А.В.645 | # Ком-быт | # 0,169 |
| # 29 | # Московская,193,к.1-общ.1960г.от | # Кал.Зак.-КТЗ | # Население пер. | # 11,675 |
| # 30 | # Московская,193,кор.2-общ.1970г. | # Кал.Зак.-КТЗ | # Население пер. | # 11,622 |
| # 31 | # Московская,195-ж/д, 1969г. | # ЗаботаПлюс-КТЗ | # Население пер. | # 16,567 |
| # 32 | # Московская, 195-офис | # Гончаров О. В. | # Ком-быт | # 0,201 |
| # 33 | # Московская,197-ж/д, 1968г. | # ООО"Рокада"КТЗ | # Население пер. | # 22,538 |
| # 34 | # Московская, 197-пром .маг. Кочнева | # Кочнева Л.А.546 | # Ком-быт | # 0,234 |
| # 35 | # Московская, 197 кв 83-магазин | # Трошин И. 305 | # Ком-быт | # 0,235 |
| # 36 | # Московская,262-ж/д 1951г. | # ООО"М.окр.КТЗ | # Население пер. | # 2,876 |
| # 37 | # Московская,264-ж/д 1950г. | # ООО"М.окр.КТЗ | # Население пер. | # 2,876 |
| # 38 | # Московская,266 ж/д 1950г. | # МУП УК М.о.КТЗ | # Население пер. | # 2,940 |
| # 39 | # Московская,268 ж/д 1951г. | # ООО"ЖРЭУ-19"КТЗ | # Население пер. | # 2,783 |
| # 40 | # Московская,270 ж/д 1950г. | # МУП УК М.о.КТЗ | # Население пер. | # 2,846 |
| # 41 | # Московская,272 ж/д 1950г. | # МУП УК М.о.КТЗ | # Население пер. | # 2,898 |
| # 42 | # Московская,274 ж/д 1951г. | # МУП УК М.о.КТЗ | # Население пер. | # 2,902 |
| # 43 | # Московская,276-Ереминский Д.Ю. | # Ереминский Д.Ю. | # Ком-быт | # 0,375 |
| # 44 | # Московская,276-ж/д 1951г. | # МУП УК М.о.КТЗ | # Население пер. | # 0,614 |
| # 45 | # Московская ,276-офис | # ООО"Инжен.сист." | # Ком-быт | # 0,375 |
| # 46 | # П.Свободы,18а-адм.здание | # ОАО"РЭУ"339 | # Ком-быт | # 6,976 |
| # 47 | # П.Свободы,18а-гараж | # ОАО"РЭУ"339 | # Ком-быт | # 1,054 |