Приложение 3

к распоряжению заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 

от «03»_июня  2024 г. № 2420-06-Р
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории размещения сети ливневой канализации микрорайонов Кубяка и Байконур
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория размещения сети ливневой канализации микрорайонов Кубяка и Байконур (согласно приложению 1 к распоряжению)

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» 

Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория размещения сети ливневой канализации микрорайонов Кубяка и Байконур (согласно приложению 1 к распоряжению)

	5
	Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
	Предусматривается размещение сети ливневой канализации микрорайонов Кубяка и Байконур

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно—геологические, инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: Система координат
Масштаб съемки
	Система координат- МСК-40, местная г.Калуги
Масштаб съемки 1:500


	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория размещения сети ливневой канализации микрорайонов Кубяка и Байконур (согласно приложению 1 к распоряжению) 

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных надземных инженерных коммуникаций
	нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	нет


