    Приложение 3
    к постановлению Городской Управы
    города Калуги
                                                                     от «28» июля 2021 г. № 7086-пи
ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий
в районе шоссе Одоевское,  ул. Ромодановские Дворики  г. Калуги
	
	
	

	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория, в районе шоссе  Одоевское,  ул. Ромодановские Дворики г. Калуги. Зона производственно - коммунальных объектов Vкласса санитарной классификации (П-5).

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	В соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.96» Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.                № 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания 

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория, в районе шоссе  Одоевское,  ул. Ромодановские Дворики г. Калуги. Зона производственно - коммунальных объектов Vкласса санитарной классификации (П-5).

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Реконструкция одноэтажного кирпичного здания склада (строение 3) с кадастровым номером 40:26:000391:543

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: система координат масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

	
	
	

	
	
	

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория, в районе шоссе  Одоевское,  ул. Ромодановские Дворики г. Калуги. Зона производственно - коммунальных объектов Vкласса санитарной классификации (П-5).

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


