Приложение 3

к распоряжению заместителя Городского Головы — начальника управления архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги

от 13.03.2024 г. № 1013-16-р

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Варшавская, Надежды, проезда Домостроителей

|  | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об объекте инженерных изысканий | территория проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Варшавская, Надежды, проезда Домостроителей |
| 2 | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов) | Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр). Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А) |
| 3 | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические |
| 4 | Границы территорий проведения инженерных изысканий | согласно прилагаемой схеме |
| 5 | Описание объекта планируемого размещения капитального строительства | Планируется размещение здания средней школы на 300 мест (код 02.03.002.003) |
| 6 | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания выполняются на стадии архитектурно-строительного проекта. |
| 7 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик | Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |
| 8 | Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: система координат масштаб съемки | МСК-40, местная г. Калуги; М:1: 500 |
| 9 | Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов | согласно прилагаемой схеме |
| 10 | Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций | нет |
| 11 | Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон) | нет |