Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Калуга, 2014

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 29401.ОМ-ПСТ.014.000. |

- 14.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию в муниципальном образовании Город Калуга устанавливаются Министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области.

Формирование тарифов на тепловую энергию осуществляется по принципу экономически обоснованных затрат необходимых для оказания услуг потребителю. Затраты организаций учитываемые при формировании тарифов на тепловую энергию 2012 года приведены в таблице 14.1-14.3.

В таблице 14.4. и на рисунке 14.1. представлены тарифы на тепловую энергию и динамика их изменений за 2011-2013 г, установленные Министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области.

В таблице 14.5. и на рисунке 14.7. представлены тарифы на тепловую энергию и динамика их изменений за 2018-2020 г, установленные Министерством конкурентной политики Калужской области.

Таблица 14.1 – Смета затрат теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2012 года (часть 1)

| № п/п | Наименование показателя | ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" | ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения" | ООО "КП "Сигнал" | ОАО "КНИИТМУ" | ОАО "Калугаприбор" | ОАО "Калужский электромеханический завод" | ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | ОАО "Калужский двигатель" | ОАО "НПП" Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 1 | Сырье, основные материалы | 3 131,29 | 474,10 | 240,29 | 182,67 | 534,40 | 6 510,80 | 912,27 | 3 425,56 | 5 006,43 | 3 003,97 | 198,96 |
| 1.1 | На ремонт | 504,14 | 225,00 | 20,61 |  | 267,59 | 435,90 |  |  | 3 372,40 |  | 79,87 |
| 1.2 | Вода на технологические цели | 1 521,23 | 249,10 | 66,00 | 46,97 | 266,81 | 1 548,79 | 912,27 | 1 059,88 | 1 634,03 | 1 211,98 | 119,09 |
| 1.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 1 105,92 |  | 153,68 | 135,70 |  | 4 526,11 |  | 2 365,68 |  | 1 791,99 |  |
| 2 | Вспомогательные материалы, в том числе | 901,21 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 412,92 | 3 970,50 | 0,00 | 850,00 | 700,00 | 850,00 | 37,10 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 147,19 | 54,50 | 48,08 | 8,82 | 62,79 | 141,69 | 219,29 | 300,30 | 395,77 | 293,25 | 18,68 |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 83 657,71 | 12 944,20 | 2 953,57 | 2 587,68 | 14 998,12 | 81 776,19 | 48 474,03 | 51 509,13 | 89 799,83 | 59 747,94 | 6 712,69 |
| 4.1 | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Газ природный всего, в том числе: | 77 790,69 | 12 944,20 | 2 953,57 | 2 587,68 | 14 998,12 | 81 776,19 | 48 474,03 | 51 509,13 | 89 799,83 | 59 747,94 | 6 712,69 |
| 4.3 | Газ сжиженный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мазут | 5 867,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия, в том числе | 9 169,25 | 1 226,93 | 291,27 | 270,29 | 1 448,73 | 7 163,82 | 4 468,99 | 5 010,58 | 8 875,68 | 6 807,22 | 730,69 |
| 5.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 9 169,25 | 1 226,93 | 291,27 | 270,29 | 1 448,73 | 7 163,82 | 4 468,99 | 5 010,58 | 8 875,68 | 6 807,22 | 730,69 |
| 5.1.1 | затраты на покупную тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 9 169,25 | 1 226,93 | 291,27 | 270,29 | 1 448,73 | 7 163,82 | 4 468,99 | 5 010,58 | 8 875,68 | 6 807,22 | 730,69 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 6 914,02 | 2 670,21 | 1 110,15 | 642,49 | 4 112,64 | 7 076,74 | 7 755,92 | 8 515,16 | 7 343,79 | 8 797,31 | 1 560,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 2 357,69 | 819,76 | 340,81 | 194,66 | 1 258,47 | 2 165,48 | 2 381,07 | 2 716,33 | 2 239,86 | 3 008,68 | 480,48 |
| 8 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 1 847,40 | 64,52 | 103,40 | 739,50 | 1 779,92 | 1 700,00 | 436,17 | 855,75 | 5 286,03 | 1 623,68 | 537,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе | 2 878,86 | 360,55 | 107,98 | 166,70 | 598,56 | 5 982,71 | 5 830,66 | 936,06 | 10 083,71 | 881,84 | 219,66 |
| 9.1 | расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы) | 1 500,00 | 263,25 | 107,98 | 156,70 | 155,00 | 3 240,00 | 155,82 | 926,06 | 9 185,23 | 150,51 | 168,15 |
| 9.3 | средства на страхование | 70,00 | 20,00 |  |  |  | 141,30 |  |  |  | 59,20 |  |
| 9.4 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 75,10 | 67,30 |  |  | 4,61 | 26,40 |  |  |  |  | 12,11 |
| 9.5 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования |  |  |  |  |  |  | 383,86 |  |  |  |  |
| 9.6 | аренда | 1 223,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | налог на землю |  |  |  |  | 214,30 | 967,00 |  |  |  |  | 38,70 |
| 9.8 | прочие непроизводственные расходы | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 224,65 | 1 608,01 | 5 290,98 | 10,00 | 898,48 | 672,13 | 0,70 |
| 10 | Недополученный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,49 | 640,48 | 2 339,00 | 1 298,65 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого расходы | 111 004,62 | 18 617,95 | 5 195,55 | 4 792,81 | 25 206,56 | 117 385,42 | 71 118,88 | 76 457,86 | 131 029,75 | 85 013,88 | 10 495,26 |
| 12.1 | из них на ремонт | 2 589,65 | 896,90 | 356,56 | 385,28 | 2 023,29 | 6 068,65 | 1 394,81 | 1 319,56 | 6 411,43 | 3 569,60 | 236,83 |
| 13 | Валовая прибыль | 7 593,33 | 440,86 | 104,88 | 105,13 | 756,23 | 4 798,67 | 5 333,84 | 1 408,85 | 7 889,13 | 5 635,21 | 47,17 |
| 13.2 | Прибыль на социальное развитие | 1 685,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 13.3 | Прибыль на поощрение | 2 473,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
| 13.4 | Прибыль на прочие цели | 1 915,16 | 319,97 | 104,88 | 84,10 | 33,36 | 3 402,70 | 4 094,22 | 187,08 | 5 573,14 | 338,62 | 37,74 |
| 13.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 1 518,67 | 120,89 | 0,00 | 21,03 | 722,87 | 1 395,97 | 1 239,62 | 1 221,77 | 2 315,99 | 1 796,59 | 9,43 |
| 14 | Перекрёстное субсидирование, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Необходимая валовая выручка без НДС | 118 597,95 | 19 058,81 | 5 300,43 | 4 897,94 | 25 962,79 | 122 184,09 | 76 452,72 | 77 866,71 | 138 918,88 | 90 649,09 | 10 542,43 |
| 16 | Необходимая валовая выручка с НДС | 139 945,59 | 22 489,39 | 5 300,43 | 5 779,57 | 30 636,09 | 144 177,23 | 90 214,21 | 91 882,72 | 163 924,28 | 106 965,93 | 12 440,07 |
| 17 | Товарная продукция на реализацию потребителям без учёта НДС | 49 089,94 | 922,72 | 2 112,91 | 3 527,92 | 926,28 | 113 920,75 | 26 478,99 | 9 683,24 | 57 798,25 | 44 670,94 | 3 714,01 |
| 18 | Товарная продукция на реализацию потребителям с учётом НДС | 57 926,13 | 1 088,80 | 2 112,91 | 4 162,95 | 1 093,01 | 134 426,48 | 31 245,20 | 11 426,22 | 68 201,93 | 52 711,71 | 4 382,53 |

Таблица 14.2 – Смета затрат теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2012 года (часть 2)

| № п/п | Наименование показателя | ООО "Калужский домостроительный комбинат" | ОАО "Тепличный" | ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | ОАО "Сыры Калужские" | ФГУП "НТЦ "Базис" ФСБ России" | ЗАО "Элмат" | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | ОАО "Калугатехремонт" | ЗАО "Калужский завод строительных материалов" | ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Является ли организация плательщиком НДС | да | нет | да | нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1 | Сырье, основные материалы | 394,65 | 1 481,99 | 6 670,71 | 43,35 | 337,80 | 53,62 | 450,18 | 1 880,01 | 190,51 | 933,02 | 663,71 |
| 1.1 | На ремонт | 190,00 | 595,64 | 3 820,43 | 20,30 | 23,19 |  | 145,36 | 616,84 |  |  |  |
| 1.2 | Вода на технологические цели | 204,65 | 886,35 | 1 652,55 | 23,05 | 314,61 | 53,62 | 250,60 | 684,60 | 190,51 | 933,02 | 100,15 |
| 1.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов |  |  | 1 197,73 |  |  |  | 54,22 | 578,58 |  |  | 563,56 |
| 2 | Вспомогательные материалы, в том числе | 250,00 | 551,64 | 4 513,60 | 0,00 | 376,11 | 0,00 | 0,00 | 130,53 | 112,45 | 598,27 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 39,65 | 214,27 | 456,67 | 20,84 | 76,12 | 8,41 | 79,33 |  | 31,27 | 195,18 | 65,13 |
| 3.1 | из них на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 14 457,38 | 62 895,80 | 86 469,55 | 1 160,08 | 18 352,42 | 3 022,47 | 11 429,55 | 30 948,96 | 6 945,45 | 46 229,56 | 13 407,89 |
| 4.1 | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Газ природный всего, в том числе: | 14 457,38 | 62 895,80 | 86 469,55 | 1 160,08 | 18 352,42 | 3 022,47 | 11 429,55 | 30 948,96 | 6 945,45 | 46 229,56 | 13 407,89 |
| 4.3 | Газ сжиженный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия, в том числе | 1 201,13 | 5 221,63 | 7 710,87 | 156,20 | 1 829,75 | 267,89 | 1 433,61 | 3 044,10 | 736,59 | 5 525,34 | 1 688,02 |
| 5.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 1 201,13 | 5 221,63 | 7 710,87 | 156,20 | 1 829,75 | 267,89 | 1 433,61 | 3 044,10 | 736,59 | 5 525,34 | 1 688,02 |
| 5.1.1 | затраты на покупную тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 1 201,13 | 5 221,63 | 7 710,87 | 156,20 | 1 829,75 | 267,89 | 1 433,61 | 3 044,10 | 736,59 | 5 525,34 | 1 688,02 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 1 615,00 | 4 807,08 | 11 845,90 | 385,56 | 3 021,75 | 469,68 | 1 613,79 | 3 761,80 | 1 735,68 | 5 366,42 | 1 413,72 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 499,04 | 1 431,55 | 3 624,85 | 118,37 | 924,66 | 144,19 | 490,59 | 1 143,59 | 524,18 | 1 663,59 | 438,25 |
| 8 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 10,11 | 614,00 | 2 476,60 | 12,06 | 265,33 | 388,62 | 279,30 | 609,95 | 366,00 | 261,35 | 99,35 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе | 1 799,84 | 3 999,51 | 1 628,40 | 126,02 | 347,11 | 335,60 | 534,58 | 924,31 | 906,45 | 2 137,83 | 93,37 |
| 9.1 | расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы) | 565,11 | 3 641,51 |  | 56,03 | 289,61 | 100,71 | 534,58 | 924,31 | 332,29 | 554,93 | 56,12 |
| 9.3 | средства на страхование |  | 30,00 |  |  | 47,50 | 2,84 |  |  | 2,24 | 135,00 |  |
| 9.4 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  | 110,00 | 50,00 |  |  | 1,20 |  |  | 13,00 | 14,90 |  |
| 9.5 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 697,84 |  |  |  |  | 47,80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | аренда | 165,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,00 |  |
| 9.7 | налог на землю |  | 18,00 | 1 284,50 |  |  | 30,00 |  |  | 548,92 | 26,00 |  |
| 9.8 | прочие непроизводственные расходы | 371,61 | 200,00 | 293,90 | 69,99 | 10,00 | 153,05 |  |  | 10,00 | 47,00 | 37,25 |
| 10 | Недополученный доход | 0,00 | 145,47 | 868,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого расходы | 20 266,80 | 81 362,94 | 126 265,69 | 2 022,47 | 25 531,06 | 4 690,48 | 16 310,93 | 42 443,25 | 11 548,57 | 62 910,55 | 17 869,45 |
| 12.1 | из них на ремонт | 502,16 | 1 279,23 | 7 343,68 | 20,30 | 434,39 | 83,99 | 524,71 | 616,84 | 949,12 | 2 405,16 | 336,72 |
| 13 | Валовая прибыль | 1 045,74 | 3 921,30 | 9 196,24 | 16,20 | 1 581,84 | 57,32 | 887,22 | 2 422,54 | 173,22 | 3 492,02 | 279,92 |
| 13.2 | Прибыль на социальное развитие | 365,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Прибыль на поощрение | 120,00 |  | 500,00 |  | 321,13 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Прибыль на прочие цели | 351,10 | 3 921,30 | 4 032,90 | 16,20 | 852,06 | 45,85 | 709,77 | 1 938,05 | 138,58 | 2 735,10 | 223,94 |
| 13.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 209,64 | 0,00 | 2 163,34 | 0,00 | 408,65 | 11,47 | 177,44 | 484,49 | 34,64 | 756,92 | 55,98 |
| 14 | Перекрёстное субсидирование, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Необходимая валовая выручка без НДС | 21 312,54 | 85 284,23 | 135 461,93 | 2 038,67 | 27 112,90 | 4 747,80 | 17 198,15 | 44 865,79 | 11 721,79 | 66 402,58 | 18 149,37 |
| 16 | Необходимая валовая выручка с НДС | 25 148,80 | 85 284,23 | 159 845,07 | 2 038,67 | 31 993,22 | 5 602,40 | 20 293,81 | 52 941,63 | 13 831,71 | 78 355,04 | 21 416,26 |
| 17 | Товарная продукция на реализацию потребителям без учёта НДС | 1 988,02 | 12 543,29 | 89 944,64 | 1 112,00 | 19 407,16 | 2 606,68 | 813,68 | 44 865,79 | 5 710,62 | 24 493,75 | 670,29 |
| 18 | Товарная продукция на реализацию потребителям с учётом НДС | 2 345,87 | 12 543,29 | 106 134,67 | 1 112,00 | 22 900,45 | 3 075,89 | 960,14 | 52 941,63 | 6 738,53 | 28 902,62 | 790,94 |

Таблица 14.3 – Смета затрат теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2012 года (часть 3)

| № п/п | Наименование показателя | МУП "Калугатеплосеть" | МУП "Калугатеплосеть" | ОАО "Калужский турбинный завод" | ОАО "Калужский турбинный завод" | ОАО "Восход" - Калужский радиоламповый завод | ОАО "Аромасинтез" | Филиал ОАО "Квадра" - "Центральная генерация" Производственное подразделение "Калужская ТЭЦ" | Филиал ОАО "Квадра" - "Центральная генерация" Производственное подразделение "Калужская ТЭЦ" (с коллекторов) | ОАО "РЭУ" | НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум" | ООО "Дом" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Является ли организация плательщиком НДС | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
| 1 | Сырье, основные материалы | 1 639,45 | 34 898,37 | 0,00 | 6 495,13 | 336,63 | 287,91 | 380,38 | 1 378,35 | 119,84 | 23,87 | 162,95 |
| 1.1 | На ремонт | 23,08 | 5 100,00 |  |  | 129,87 |  | 308,46 | 26,07 |  |  |  |
| 1.2 | Вода на технологические цели | 1 616,37 | 29 028,67 | 0,00 | 6 495,13 | 206,77 | 0,00 | 0,00 | 923,59 | 119,84 | 23,87 | 162,95 |
| 1.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов |  | 769,70 |  |  |  | 287,91 | 71,93 | 428,69 |  |  |  |
| 2 | Вспомогательные материалы, в том числе | 3 261,66 | 56 791,60 | 608,95 | 2 179,52 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,27 | 0,00 | 306,73 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 507,19 | 5 427,81 |  | 769,51 |  |  |  | 1 144,19 | 47,22 | 3,71 | 30,67 |
| 3.1 | из них на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 0,00 | 1 102 392,39 | 0,00 | 200 887,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 281,29 | 17 796,16 | 2 771,56 | 9 146,46 |
| 4.1 | Уголь |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2 029,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Газ природный всего, в том числе: |  | 1 102 392,39 |  | 200 887,86 |  |  |  | 35 281,29 | 12 934,67 | 2 771,56 | 9 146,46 |
| 4.3 | Газ сжиженный |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мазут |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2 831,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия, в том числе | 65 298,45 | 209 472,58 | 259 841,34 | 508,58 | 3 690,43 | 606,91 | 44 296,43 | 0,00 | 2 190,71 | 337,22 | 864,68 |
| 5.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 65 298,45 | 209 472,58 | 259 841,34 | 508,58 | 3 690,43 | 606,91 | 44 296,43 | 0,00 | 2 190,71 | 337,22 | 864,68 |
| 5.1.1 | затраты на покупную тепловую энергию | 61 512,36 | 44 161,37 | 256 478,97 | 0,00 | 3 690,43 | 606,91 | 43 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 3 786,09 | 165 311,21 | 3 362,37 | 508,58 | 0,00 | 0,00 | 849,81 | 0,00 | 2 190,71 | 337,22 | 864,68 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 7 980,64 | 228 980,21 | 3 778,72 | 18 204,53 | 506,23 | 257,04 | 1 519,15 | 4 718,18 | 3 093,01 | 525,80 | 672,60 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 2 410,15 | 69 152,02 | 1 239,42 | 5 971,08 | 154,91 | 78,91 | 458,78 | 1 424,89 | 934,09 | 157,74 | 203,13 |
| 8 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 2 757,00 | 39 523,00 | 240,60 | 6 826,81 | 99,10 | 183,96 | 1 967,26 | 2 984,58 |  | 570,30 | 2 312,34 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе | 0,00 | 50 552,73 | 333,37 | 11 103,91 | 1 416,12 | 106,44 | 1 130,36 | 3 032,97 | 856,18 | 1 064,48 | 654,89 |
| 9.1 | расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы) |  | 4 166,63 |  | 4 816,41 | 1 253,55 | 17,50 |  | 1 850,42 | 294,27 | 1 025,34 | 441,24 |
| 9.2 | целевые средства на НИОКР |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.3 | средства на страхование |  | 272,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 22,00 |
| 9.4 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  | 154,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 103,93 |  |  |
| 9.5 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования |  |  |  | 6 287,50 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | аренда |  | 10 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | налог на землю |  | 1 365,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 33,30 |  |
| 9.8 | прочие непроизводственные расходы |  | 34 195,10 | 333,37 |  | 162,57 | 88,94 | 1 130,36 | 1 182,55 | 457,98 | 5,84 | 191,66 |
| 10 | Недополученный доход | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого расходы | 83 854,54 | 1 801 850,72 | 266 042,40 | 252 946,93 | 6 210,08 | 1 521,17 | 49 752,38 | 49 964,45 | 25 466,49 | 5 454,68 | 14 354,45 |
| 12.1 | из них на ремонт | 3 799,60 | 55 546,86 | 2 075,28 | 0,00 | 129,87 | 0,00 | 1 297,43 | 845,15 | 902,35 | 0,00 | 522,01 |
| 13 | Валовая прибыль | 1 378,09 | 74 048,72 | 0,00 | 3 532,04 | 80,08 | 17,40 | 365,19 | 1 803,41 | 798,57 | 55,22 | 703,33 |
| 13.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 13.2 | Прибыль на социальное развитие | 500,00 | 23 463,00 |  | 2 258,06 |  |  | 42,71 | 667,66 | 149,84 |  |  |
| 13.3 | Прибыль на поощрение | 232,87 | 23 463,00 |  |  |  |  | 71,71 |  | 0,00 |  |  |
| 13.4 | Прибыль на прочие цели |  | 360,18 |  |  | 20,47 | 13,92 | 234,52 |  | 611,28 | 55,22 |  |
| 13.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 645,22 | 26 762,54 | 0,00 | 1 273,98 | 59,61 | 3,48 | 16,25 | 1 135,76 | 37,45 | 0,00 | 703,33 |
| 14 | Перекрёстное субсидирование, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Необходимая валовая выручка без НДС | 85 232,63 | 1 875 899,44 | 266 042,40 | 256 478,97 | 6 290,16 | 1 538,58 | 50 117,56 | 51 767,87 | 26 265,06 | 5 509,90 | 15 057,77 |
| 16 | Необходимая валовая выручка с НДС | 100 574,50 | 2 213 561,34 | 313 930,03 | 302 645,18 | 7 422,39 | 1 815,52 | 59 138,72 | 61 086,08 | 30 992,77 | 5 509,90 | 15 057,77 |
| 17 | Товарная продукция на реализацию потребителям без учёта НДС | 85 232,63 | 1 871 941,53 | 87 119,83 | 256 478,97 | 6 290,16 | 1 538,58 | 50 117,56 | 51 767,87 | 26 265,06 | 2 640,16 | 15 057,77 |
| 18 | Товарная продукция на реализацию потребителям с учётом НДС | 100 574,50 | 2 208 891,01 | 102 801,40 | 302 645,18 | 7 422,39 | 1 815,52 | 59 138,72 | 61 086,08 | 30 992,77 | 2 640,16 | 15 057,77 |

Таблица 14.4 – Итоги тарифообразования по теплоснабжению на 2011-2013 гг. по г. Калуге

| № п/п | Наименование организации | вид теплоносителя | Тариф 2011г. руб/Гкал | Тариф с 01.01.-31.06. 2013. руб./Гкал | Тариф с 01.07.-31.08. 2013. руб./Гкал | Тариф с 01.09.-31.12. 2013. руб./Гкал | Тариф с 01.01-31.06. 2013 руб./Гкал | Тариф с 01.07-31.12. 2013 руб./Гкал | Тариф 2011г. руб/Гкал (с НДС) | Тариф с 01.01.-31.06. 2013. руб./Гкал (с НДС) | Тариф с 01.07.-31.08. 2013. руб./Гкал (с НДС) | Тариф с 01.09.-31.12. 2013. руб./Гкал (с НДС) | Тариф с 01.01-31.06. 2013 руб./Гкал (с НДС) | Тариф с 01.07-31.12. 2013 руб./Гкал (с НДС) | Рост тарифа конец 2012г./ 2011г., % | Рост тарифа на конец 2012г./конец 2013 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" | горячая вода | 853,11 | 853,11 | 904,30 | 952,22 | 952,22 | 1068,45 | 1006,67 | 1006,67 | 1067,07 | 1123,62 | 1123,62 | 1260,77 | 111,62 | 112,21 |
| 2 | ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения" | горячая вода | 911,43 | 911,43 | 966,12 | 1017,32 | 1017,32 | 1140,56 | 1075,49 | 1075,49 | 1140,02 | 1200,44 | 1200,44 | 1345,86 | 111,62 | 112,11 |
| 3 | ПК "Калужская скульптурная фабрика" / ООО "Аркада Синтез" | горячая вода | 1332,55 | 1332,55 | 1412,5 | 1487,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,62 | 0 |
| 4 | ООО "ДОМ" | горячая вода |  |  |  |  | 1387,26 | 1518,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО "КП "Сигнал" | горячая вода | 1470,84 | 1470,84 | 1559,09 | 1623,36 | 1623,36 | 1815,22 |  |  |  |  |  |  | 110,37 | 111,82 |
| 6 | ОАО "Калужский мясокомбинат" | горячая вода | 962,91 | 962,91 | 1020,68 | 1074,78 |  |  | 1136,23 | 1136,23 | 1204,4 | 1268,24 |  |  | 111,62 | 0 |
| 7 | ОАО "КНИИТМУ" | горячая вода | 1160,66 | 1160,66 | 1230,3 | 1295,5 | 1295,5 | 1409,48 | 1369,58 | 1369,58 | 1451,75 | 1528,69 | 1528,69 | 1663,19 | 111,62 | 108,8 |
| 8 | НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум" | горячая вода | 1534,48 | 1534,48 | 1626,55 | 1703,9 | 1703,9 | 1913,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОАО "Калугаприбор" | горячая вода | 1073,87 | 1073,87 | 1138,3 | 1198,6 | 1198,6 | 1342,44 | 1267,17 | 1267,17 | 1343,19 | 1414,35 | 1414,35 | 1584,08 | 111,61 | 112 |
| 10 | ОАО "Калужский электромеханический завод" | горячая вода | 907,13 | 907,13 | 961,56 | 994,77 | 994,77 | 1116,55 | 1070,41 | 1070,41 | 1134,64 | 1173,83 | 1173,83 | 1317,53 | 109,66 | 112,24 |
| 11 | ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | горячая вода | 1063,43 | 1063,43 | 1127,24 | 1180,27 | 1180,27 | 1316,38 | 1254,85 | 1254,85 | 1330,14 | 1392,72 | 1392,72 | 1553,33 | 110,99 | 111,53 |
| 12 | ОАО "Калужский двигатель" | горячая вода | 940,50 | 940,50 | 996,93 | 1049,75 | 1049,75 | 1178,87 | 1109,79 | 1109,79 | 1176,38 | 1238,71 | 1238,71 | 1391,07 | 111,62 | 112,3 |
| 13 | ОАО "НПП" Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | горячая вода | 997,62 | 997,62 | 1057,47 | 1113,52 | 1113,52 | 1250,53 | 1177,19 | 1177,19 | 1247,81 | 1313,95 | 1313,95 | 1475,63 | 111,62 | 112,3 |
| 14 | ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | горячая вода | 876,31 | 876,31 | 928,89 | 978,11 | 978,11 | 1096,65 | 1034,05 | 1034,05 | 1096,09 | 1154,17 | 1154,17 | 1294,05 | 111,62 | 112,12 |
| 15 | ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" | горячая вода | 929,63 | 929,63 | 985,41 | 1037,62 | 1037,62 | 1238,83 | 1096,96 | 1096,96 | 1162,78 | 1224,39 | 1224,39 | 1461,82 | 111,62 | 119,39 |
| 16 | ООО "Калужский домостроительный комбинат" | горячая вода | 919,58 | 919,58 | 974,75 | 1026,42 | 1026,42 | 1145,84 | 1085,1 | 1085,1 | 1150,21 | 1211,18 | 1211,18 | 1352,09 | 111,62 | 111,63 |
| 17 | ОАО "Тепличный" | горячая вода | 1034,74 | 1034,74 | 1096,82 | 1154,95 | 1154,95 | 1297 |  |  |  |  |  |  | 111,62 | 112,3 |
| 18 | ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | горячая вода | 890,46 | 890,46 | 943,89 | 993,89 | 993,89 | 1115 | 1050,74 | 1050,74 | 1113,79 | 1172,79 | 1172,79 | 1315,7 | 111,62 | 112,19 |
|  |  | пар | 1221,62 | 1221,62 | 1294,92 | 1367,78 | 1367,78 | 1537,37 | 1441,51 | 1441,51 | 1528,01 | 1613,98 | 1613,98 | 1814,1 | 111,96 | 112,4 |
| 20 | ОАО "Сыры Калужские" | горячая вода | 1234,38 | 1456,57 | 1543,96 | 1621,39 | 1621,39 | 1853,34 | 1456,57 | 1456,57 | 1543,96 | 1621,39 | 1621,39 | 1853,34 | 111,32 | 114,31 |
| 21 | ОАО "Калужский завод железобетонных изделий" | горячая вода | 962,79 | 962,79 | 1020,56 | 1074,65 | 1074,65 | 1180,17 | 1136,09 | 1136,09 | 1204,26 | 1268,09 | 1268,09 | 1392,6 | 111,62 | 109,82 |
| 22 | ФГУП "НТЦ "Базис" ФСБ России" | горячая вода | 908,57 | 908,57 | 963,08 | 1009,38 | 1009,38 | 1133,53 | 1072,11 | 1072,11 | 1136,43 | 1191,07 | 1191,07 | 1337,57 | 111,1 | 112,3 |
| 23 | ОАО "Элмат" | горячая вода | 998,15 | 998,15 | 1058,04 | 1114,12 | 1114,12 | 1244,83 | 1177,82 | 1177,82 | 1248,49 | 1314,66 | 1314,66 | 1468,9 | 111,62 | 111,73 |
| 24 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (п. Железнодорожный) | горячая вода | 998,76 | 998,76 | 1058,69 | 1114,51 | 1114,51 | 1232,84 | 1178,54 | 1178,54 | 1249,25 | 1315,12 | 1315,12 | 1454,75 | 111,59 | 110,62 |
| 25 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (кроме п. Железнодорожный) | горячая вода | 1026,52 | 1026,52 | 1088,11 | 1145,17 | 1145,71 | 1281,88 | 1211,29 | 1211,29 | 1283,97 | 1351,3 | 1351,94 | 1512,62 | 111,56 | 111,94 |
| 26 | ЗАО "Лотекс" | горячая вода | 934,04 | 934,04 | 990,08 | 1042,36 |  |  | 1102,17 | 1102,17 | 1168,29 | 1229,98 |  |  | 111,60 | 0 |
| 27 | ОАО "Калугатехремонт" | горячая вода | 1049,41 | 1049,41 | 1112,37 | 1171,33 | 1171,33 | 1318,24 | 1238,3 | 1238,3 | 1312,6 | 1382,17 | 1382,17 | 1555,52 | 111,62 | 112,54 |
| 28 | ЗАО "Калужский завод строительных материалов" | горячая вода | 932,17 | 932,17 | 988,1 | 1040,46 | 1040,46 | 1165,98 | 1099,96 | 1099,96 | 1165,96 | 1227,74 | 1227,74 | 1375,86 | 111,62 | 112,06 |
| 29 | ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов" | горячая вода | 823,52 | 823,52 | 872,93 | 919,2 | 919,2 | 1031,21 | 971,75 | 971,75 | 1030,06 | 1084,66 | 1084,66 | 1216,83 | 111,62 | 112,19 |
| 30 | ООО "РУС" | горячая вода | 1185,06 | 1185,06 | 1256,16 | 1257,26 | 1257,26 | 1393,3 | 1398,37 | 1398,37 | 1482,27 | 1483,57 | 1483,57 | 1644,09 | 106,09 | 110,82 |
| 31 | МУП "Калугатеплосеть" | горячая вода | 1176,18 | 1176,18 | 1246,75 | 1308,72 | 1308,72 | 1465,89 | 1387,89 | 1387,89 | 1471,17 | 1544,29 | 1544,29 | 1729,75 | 111,27 | 112,01 |
|  |  | трансп. тепловой энергии в горячей воде | 248,68 | 248,68 | 263,6 | 277,26 | 277,26 | 311,5 | 293,44 | 293,44 | 311,05 | 327,17 | 327,17 | 367,57 | 111,49 | 112,35 |
| 33 | ОАО "Калужский турбинный завод" | горячая вода | 669,18 | 669,18 | 709,33 | 746,4 | 746,4 | 838,91 | 789,63 | 789,63 | 837,01 | 880,75 | 880,75 | 989,91 | 111,54 | 112,39 |
|  |  | пар | 767,2 | 767,2 | 813,23 | 859,68 | 859,68 | 964,76 | 905,3 | 905,3 | 959,61 | 1014,42 | 1014,42 | 1138,42 | 112,05 | 112,22 |
|  |  | Горячая вода с коллекторов | 610,42 | 610,42 | 647,05 | 680,82 | 680,82 | 747,93 |  |  |  |  |  |  | 111,53 | 109,86 |
|  |  | Пар с коллекторов | 701,16 | 701,16 | 743,23 | 785,66 | 785,66 | 864,42 |  |  |  |  |  |  | 112,05 | 110,02 |
| 37 | ОАО "Восход" - Калужский радиоламповый завод | трансп. тепловой энергии в горячей воде | 128,72 | 128,72 | 136,44 | 138,5 | 138,5 | 152,67 | 151,89 | 151,89 | 161 | 163,43 | 163,43 | 180,15 | 107,60 | 110,23 |
| 38 | ООО "Строительная корпорация "Монолит" | горячая вода |  |  |  |  | 1391,11 | 1559,12 |  |  |  |  | 1391,11 | 1559,12 |  |  |
| 39 | ОАО "Аромасинтез" | трансп. тепловой энергии в горячей воде | 181,81 | 181,81 | 192,72 | 197,42 | 197,42 | 207,78 | 214,54 | 214,54 | 227,41 | 232,96 | 232,96 | 245,18 | 108,59 | 105,25 |
| 40 | филиал ОАО "Квадра" - "Калужская региональная генерация" | горячая вода | 1084,31 | 1084,31 | 1149,37 | 1208,83 | 1208,83 | 1324,32 | 1279,49 | 1279,49 | 1356,26 | 1426,42 | 1426,42 | 1562,7 | 111,48 | 109,55 |
| 41 | филиал ОАО "Квадра" - "Калужская региональная генерация" | Горячая вода с коллекторов | 906,27 | 906,27 | 960,65 | 970,3 | 970,3 | 1044,39 | 1069,4 | 1069,4 | 1133,57 | 1144,95 | 1144,95 | 1232,38 | 107,06 | 107,64 |
| 42 | ОАО «Квадра-Генерирующая компания» (Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Центральная генерация») | Пар с коллекторов | 1018,53 | 1018,53 | 1079,64 | 1097,93 | 1097,93 | 1186,56 |  |  |  |  |  |  | 107,8 | 108,07 |
| 43 | ОАО "Калужский экспериментальный завод" | горячая вода | 961,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Калужская квартирно-эксплуатационная часть МВО | горячая вода | 914,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 14.1 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде (без НДС) в г. Калуга в 2011-2013 гг. (часть 1)

Рисунок 14.2 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде (без НДС) в г. Калуга в 2011-2013 гг. (часть 2)

|  | Таблица 14.5 Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы приняты в расчет с учетом НДС. №; Наименование организаций; Примечание; 2018 год. Период действия; Величина тарифов; Структура цен (тарифов). руб./Гкал, с учетом НДС; Неподконтрольные, руб./Гкал; Операционные, руб./Гкал; Энергоресурсы, руб./Гкал; Прибыль, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Город Калуга, городской округ. 1; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ; 01.01.-30.06.; 1 972,96; 107,65; 530,95; 1 294,49; 39,88. 01.07.-31.12.; 2 054,36; 111,91; 585,88; 1 336,02; 20,54. 2; ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»; 01.01.-30.06.; 3 109,93; 984,59; 763,10; 1 346,78; 15,46. 01.07.-31.12.; 2 871,97; 812,72; 624,35; 1 420,53; 14,36. 3; МУП «Калугатеплосеть»; На территории ГО "Город Калуга" кроме ведомственных источников; 01.01.-30.06.; 1 952,55; 163,15; 437,95; 1 315,06; 36,38. 01.07.-31.12.; 2 034,54; 171,03; 452,26; 1 398,09; 13,17. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче; 01.01.-30.06.; 287,00; 21,96; 73,72; 191,32; 0,00. 01.07.-31.12.; 299,06; 20,90; 75,53; 201,92; 0,71. МУП «Калугатеплосеть»; От ведомственного источника АО «КНИИТМУ» услуги по передаче; 01.01.-30.06.; 48,95; 17,98; 30,97; -; -. 01.07.-31.12.; 51,00; 18,45; 32,54; -; -. МУП «Калугатеплосеть»; Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ"; 01.01.-30.06.; 2 125,10; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 214,29; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"; 01.01.-30.06.; 1 832,43; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 881,89; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЗТА"; 01.01.-30.06.; 1 837,17; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 941,61; -; -; -; -. 4; АО «Калужская обувная фабрика «Калита»; 01.01.-30.06.; 1 733,04; 226,59; 272,84; 1 207,75; 25,86. 01.07.-31.12.; 1 952,72; 383,45; 280,11; 1 245,47; 43,70. 5; АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 749,60; 147,00; 318,21; 1 257,26; 27,12. 01.07.-31.12.; 1 784,47; 203,00; 322,26; 1 206,29; 52,92. АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии с учетом услуги МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 036,60; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 083,53; -; -; -; -. 6; ОАО «Калугатрансмаш»; 01.01.-30.06.; 1 625,21; 86,58; 279,90; 1 205,53; 53,20. 01.07.-31.12.; 1 731,00; 169,33; 287,36; 1 220,52; 53,80. 7; ООО «Калужское предприятие «Сигнал»; 01.01.-30.06.; 2 152,04; 298,19; 581,83; 1 248,97; 23,05. 01.07.-31.12.; 2 228,93; 327,27; 590,17; 1 287,98; 23,50. 8; АО «Калугатехремонт»; 25.06.-30.06.; 2 131,23; 236,67; 448,01; 1 410,59; 35,96. 01.07.-31.12.; 2 261,32; 478,65; 496,30; 1 281,30; 5,07. 9; ООО «Элмат»; 01.01.-30.06.; 1 927,02; 385,33; 309,60; 1 189,17; 42,92. 01.07.-31.12.; 1 989,80; 387,24; 325,98; 1 225,30; 51,28. 10; ООО "Аркаим"; 01.01.-30.06.; 2 216,70; 288,68; 683,40; 1 196,76; 47,86. 01.07.-31.12.; 2 309,80; 347,23; 707,77; 1 233,91; 20,89. 11; ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 758,41; 90,01; 291,82; 1 326,97; 49,62. 01.07.-31.12.; 1 820,20; 98,44; 299,59; 1 379,03; 43,13. 12; АО «Сыры Калужские»*; -; 01.01.-30.06.; 2 231,29; 224,14; 611,09; 1 376,18; 19,88. 01.07.-31.12.; 2 277,27; 135,81; 627,37; 1 419,79; 94,30. ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный МО «Город Калуга»; 01.01.-30.06.; 1 669,75; 90,27; 277,03; 1 251,47; 50,97. 01.07.-31.12.; 1 736,41; 107,90; 284,41; 1 302,86; 41,24. 13; ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»; 01.01.-30.06.; 1 838,10; 125,93; 395,93; 1 281,87; 34,37. 01.07.-31.12.; 1 915,23; 124,80; 438,82; 1 324,21; 27,39. 14; ООО «Тепло-Сервис»*; 01.01.-30.06.; 1 848,65; 231,05; 230,75; 1 324,05; 62,79. 01.07.-31.12.; 1 926,26; 245,38; 252,50; 1 366,66; 61,72. 15; ООО «Дом»*; 01.01.-30.06.; 1 655,73; 235,35; 334,21; 1 073,59; 12,58. 01.07.-31.12.; 1 705,84; 227,48; 343,25; 1 076,92; 58,19. 16; ПАО «Калужский двигатель»; 01.01.-30.06.; 1 688,36; 103,69; 324,21; 1 202,16; 58,30. 01.07.-31.12.; 1 832,06; 212,66; 333,25; 1 226,65; 59,50. 17; ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 647,55; 360,10; 215,67; 1 044,37; 29,85. 01.07.-31.12.; 1 715,83; 375,00; 224,59; 1 087,60; 31,09. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 989,17; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 070,86; -; -; -; -. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; -; -; -; -; -. 22.10.-31.12.; 2 369,92; -; -; -; -. 18; ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 346,52; 53,08; 135,05; 1 158,69; 28,08. 01.07.-31.12.; 1 397,72; 55,75; 140,05; 1 201,54; 29,11. ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; -; -; -; -; -. 15.11.-31.12.; 1 696,78; -; -; -; -. Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт»; 01.01.-30.06.; Деятельность не осуществляли. 01.07.-31.12.. 19; ООО "Монолит"; 01.02-30.06.; 1 848,65; 622,04; -; 1 226,61; -. 01.07-31.12.; 1 926,02; 630,82; 24,66; 1 270,54; -. 20; ГБУКО "Калужский областной медицинский центр"; 01.01.-30.06.; 1 949,03; 302,90; 258,42; 1 261,86; 125,85. 01.07.-31.12.; 2 011,13; 301,24; 297,60; 1 271,51; 140,78. 21; АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; Услуги по передаче тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 220,79; 16,48 (-41,53); 92,03; 149,32; 4,49. 01.07.-31.12.; 230,05; 15,59 (-38,91); 94,48; 155,67; 3,22. АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 726,03; 138,81; 183,91; 1 351,18; 52,14. 01.07.-31.12.; 1 798,33; 142,86; 188,81; 1 400,76; 65,90. 22; ООО «Сфера»; 01.01.-30.06.; 2 079,15; 243,31; 636,77; 1 149,31; 49,75. 01.07.-31.12.; 2 194,04; 248,59; 660,33; 1 231,57; 53,55. 23; АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; 01.01.-30.06.; 1 472,58; 61,30; 218,55; 1 171,79; 20,94. 01.07.-31.12.; 1 534,42; 52,63; 240,18; 1 219,11; 22,50. 24; АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 969,69; 304,52; 416,20; 1 215,09; 33,88. 01.07.-31.12.; 2 088,47; 360,10; 529,13; 1 199,24; 0,00. АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 018,64; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 139,47; -; -; -; -. 25; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 533,76; 77,38; 307,25; 1 123,47; 25,67. 01.07.-31.12.; 1 598,14; 127,12; 315,43; 1 155,59; 0,00. Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; -; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 897,20; -; -; -; -. 26; АО «Калужский электромеханический завод»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 545,43; 43,56; 291,60; 1 184,53; 25,74. 01.07.-31.12.; 1 582,83; 44,40; 299,36; 1 223,20; 15,86. АО «Калужский электромеханический завод»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 832,43; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 881,89; -; -; -; -. 27; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; 01.01.-30.06.; 1 550,17; 100,25; 297,10; 1 134,43; 46,64. 01.07.-31.12.; 1 642,55; 167,85; 307,67; 1 181,79; 15,47. 28; ООО «ПрофИнжиниринг»; 01.01.-30.06.; 2 230,41; 231,96; 647,91; 1 256,34; 94,19. 01.07.-31.12.; 2 301,93; 237,35; 665,39; 1 295,31; 103,88. Таблица 14.6. Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен. Расходы приняты в расчет с учетом НДС. № п/п; Наименование теплоснабжающей организации; Примечание; 2019 год. Период действия; Величина тарифов; Структура цен (тарифов). руб./Гкал, с учетом НДС; Неподконтрольные расходы, руб./Гкал; Операционные расходы, руб./Гкал; Энергоресурсы, руб./Гкал; Прибыль, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Город Калуга, городской округ. 1; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ; 01.01.-30.06.; 2 089,18; 113,81; 595,81; 1 358,66; 20,89. 01.07.-31.12.; 2 124,60; 115,87; 606,96; 1 386,89; 14,87. 2; ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»; 01.01.-30.06.; 2 920,64; 826,49; 634,93; 1 444,61; 14,60. 01.07.-31.12.; 2 773,99; 806,37; 490,18; 1 465,94; 11,50. 3; МУП «Калугатеплосеть»; на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино); 01.01.-30.06.; 2 069,03; 173,92; 459,92; 1 421,79; 13,39. 01.07.-31.12.; 2 691,76; 313,88; 822,08; 1 538,39; 17,42. МУП «Калугатеплосеть»; - на территории МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д Лихун); ул. Ипподромная, 37; 01.01.-30.06.; 2 069,03; 173,92; 459,92; 1 421,79; 13,39. 01.07.-31.12.; 2 104,62; 191,96; 399,06; 1 499,97; 13,64. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче; 01.01.-30.06.; 304,13; 21,25; 76,81; 205,34; 0,72. 01.07.-31.12.; 309,29; 29,82; 70,36; 209,11. МУП «Калугатеплосеть»; услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ»; 01.01.-30.06.; 51,86; 18,77; 33,10; -; -. 01.07.-31.12.; 52,74; 18,97; 33,77; -; -. Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ"; 01.01.-30.06.; 2 251,82; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 287,12; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"; 01.01.-30.06.; 1 913,78; -; -; -; -. МУП «Калугатеплосеть»; 01.07.-31.12.; 1 946,30; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЗТА"; 01.01.-30.06.; 1 974,52; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 006,75; -; -; -; -. 4; АО «Калужская обувная фабрика «Калита»; 01.01.-30.06.; 1 985,82; 389,95; 284,86; 1 266,58; 44,44. 01.07.-31.12.; 2 065,25; 288,08; 453,81; 1 323,36; 0,00. 5; АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 814,71; 206,44; 327,72; 1 226,74; 53,82. 01.07.-31.12.; 1 845,31; 152,89; 401,61; 1 248,36; 42,45. АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии с учетом услуги МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 913,78; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 946,30; -; -; -; -. 6; ОАО «Калугатрансмаш»; -; 01.01.-30.06.; 1 760,34; 172,20; 292,23; 1 241,21; 54,71. 01.07.-31.12.; 1 821,10; 170,27; 336,11; 1 267,34; 47,38. 7; ООО «Калужское предприятие «Сигнал»; -; 01.01.-30.06.; 2 228,93; 327,27; 590,17; 1 287,98; 23,50. 01.07.-31.12.; 2 266,64; 378,49; 524,32; 1 336,59; 27,23. 8; АО «Калугатехремонт»; -; 01.01.-30.06.; 2 299,64; 486,76; 504,71; 1 303,01; 5,15. 01.07.-31.12.; 2 335,18; 346,49; 569,62; 1 332,24; 86,82. 9; ООО «Элмат»; -; 01.01.-30.06.; 2 023,52; 393,80; 331,50; 1 246,07; 52,15. 01.07.-31.12.; 2 174,39; 330,22; 515,39; 1 268,33; 60,43. 10; ООО «Аркаим»*; -; 01.01.-30.06.; 2 309,80; 347,23; 707,77; 1 233,91; 20,89. 01.07.-31.12.; 2 349,05; 465,60; 625,09; 1 237,07; 21,30. 11; ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 851,05; 100,11; 304,67; 1 402,41; 43,86. 01.07.-31.12.; 1 880,72; 100,09; 351,13; 1 421,05; 8,46. 12; АО «Сыры Калужские»*; -; 01.01.-30.06.; 2 277,27; 135,81; 627,37; 1 419,79; 94,30. 01.07.-31.12.; 2 340,79; 184,18; 645,56; 1 450,20; 60,84. ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный МО «Город Калуга»; 01.01.-30.06.; 1 765,84; 109,73; 289,23; 1 324,94; 41,94. 01.07.-31.12.; 1 782,77; 99,23; 296,37; 1 341,32; 45,85. 13; ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»; 01.01.-30.06.; 1 947,70; 126,92; 446,26; 1 346,66; 27,85. 01.07.-31.12.; 1 977,83; 146,07; 398,36; 1 386,70; 46,70. 14; ООО «Тепло-Сервис»*; 01.01.-30.06.; 1 926,26; 245,38; 252,50; 1 366,66; 61,72. 01.07.-31.12.; 1 959,00; 251,23; 293,73; 1 387,32; 26,72. 15; ООО «Дом»*; 01.01.-30.06.; 1 705,84; 227,48; 343,25; 1 076,92; 58,19. 01.07.-31.12.; 1 734,50; 245,49; 373,41; 1 078,47; 37,13. 16; ПАО «Калужский двигатель»; 01.01.-30.06.; 1 863,11; 216,26; 338,90; 1 247,44; 60,51. 01.07.-31.12.; 1 950,47; 222,46; 356,77; 1 320,63; 50,61. 17; АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; 01.01.-30.06.; 1 828,81; 145,28; 192,01; 1 424,50; 67,02. 01.07.-31.12.; 1 925,12; 191,65; 246,39; 1 425,61; 61,47. 18; ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 744,91; 220,97; 277,72; 1 244,97; 1,36. 01.07.-31.12.; 1 795,42; 227,37; 285,76; 1 281,02; 1,40. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 105,96; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 146,60; -; -; -; -. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть»; 01.01.-30.06.; 2 410,09; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 455,88; -; -; -; -. 19; ОАО «Калужский турбинный завод»; производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 421,41; 63,11; 155,92; 1 219,65; 12,18. 01.07.-31.12.; 1 445,58; 64,18; 158,58; 1 240,42; 12,39. ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача с учетом услуги по передачи МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 725,54; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 754,87. 20; Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт»; 01.01.-30.06.; 1 936,42; 389,74; 119,06; 1 383,39; 44,23. 01.07.-31.12.; 1 965,86; 389,89; 119,66; 1 411,35; 44,97. 21; ООО «Сфера»; 01.01.-30.06.; 2 231,23; 252,81; 671,52; 1 252,44; 54,46. 01.07.-31.12.; 2 273,22; 255,62; 684,09; 1 277,91; 55,59. 22; АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; 01.01.-30.06.; 1 560,43; 53,52; 244,25; 1 239,78; 22,88. 01.07.-31.12.; 1 668,43; 120,16; 238,06; 1 269,15; 41,03. 23; АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 123,87; 366,20; 538,10; 1 219,57; 0,00. 01.07.-31.12.; 2 159,94; 460,28; 407,86; 1 270,75; 21,06. АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 175,73; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 212,68; -; -; -; -. 24; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 625,23; 129,28; 320,78; 1 175,18; 0,00. 01.07.-31.12.; 1 652,84; 152,96; 244,05; 1 255,83; 0,00. Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 929,36; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 962,13; -; -; -; -. 25; АО «Калужский электромеханический завод»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 609,66; 45,15; 304,44; 1 243,93; 16,13. 01.07.-31.12.; 1 637,02; 73,74; 272,39; 1 263,17; 27,71. АО «Калужский электромеханический завод»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 913,78; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 946,30; -; -; -; -. 26; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; Производство тепловой эжнергии; 01.01.-30.06.; 1 670,39; 170,69; 312,89; 1 201,82; 15,74. 01.07.-31.12.; 1 697,46; 134,62; 311,81; 1 238,36; 49,87. 27; ООО «ПрофИнжиниринг»; 01.01.-30.06.; 2 340,95; 241,38; 676,67; 1 317,26; 105,64. 01.07.-31.12.; 2 231,54; 206,13; 696,30; 1 214,17; 114,95. Таблица 14.7. Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен. Расходы приняты в расчет с учетом НДС. №; Наименование организации; Примечание; Период действия; 2020 год. Величина тарифов; Структура цен (тарифов). руб./Гкал, с учетом НДС; Неподконтрольные, руб./Гкал; Операционные, руб./Гкал; Энергоресурсы, руб./Гкал; Прибыль, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Город Калуга, городской округ. 1; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ; 01.01.-30.06.; 2 124,60; 115,87; 606,96; 1 386,89; 14,87. 01.07.-31.12.; 2 168,42; 125,99; 614,83; 1 418,79; 8,86. 2; ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»; 01.01.-30.06.; 2 773,99; 806,37; 490,18; 1 465,94; 11,50. 01.07.-31.12.; 2 666,68; 718,21; 465,68; 1 471,73; 11,05. 3; МУП «Калугатеплосеть»; МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино); 01.01.-30.06.; 2 691,76; 313,88; 822,08; 1 538,39; 17,42. 01.07.-31.12.; 2 842,32; 367,70; 870,08; 1 586,32; 18,23. МУП «Калугатеплосеть»; МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д Лихун); ул. Ипподромная, 37; 01.01.-30.06.; 2 104,62; 191,96; 399,06; 1 499,97; 13,64. 01.07.-31.12.; 2 180,39; 211,61; 406,92; 1 535,60; 26,27. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 309,29; 29,82; 70,36; 209,11. 01.07.-31.12.; 338,92; 46,44; 75,61; 216,88. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ»; 01.01.-30.06.; 52,74; 18,97; 33,77. 01.07.-31.12.; 139,98; 19,17; 34,44; 86,37; 0,00. МУП «Калугатеплосеть»; Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ"; 01.01.-30.06.; 2 287,12; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 369,45; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"; 01.01.-30.06.; 1 946,30; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 016,37; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЗТА"; 01.01.-30.06.; 2 006,75; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 119,13; -; -; -; -. 4; АО «Калужская обувная фабрика «Калита»; -; 01.01.-30.06.; 2 065,25; 288,08; 453,81; 1 323,36; 0,00. 01.07.-31.12.; 2 180,89; 316,02; 506,85; 1 358,02; 0,00. 5; АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача, без использования тепловых сетей МУП "Калугатеплосеть"; -; 01.01.-30.06.; 1 845,31; 152,89; 401,61; 1 248,36; 42,45. 01.07.-31.12.; 1 893,25; 136,31; 409,52; 1 282,15; 65,27. АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача,с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 154,60. 01.07.-31.12.; 2 232,17. 6; ОАО «Калугатрансмаш»; -; 01.01.-30.06.; 1 821,10; 170,27; 336,11; 1 267,34; 47,38. 01.07.-31.12.; 1 916,90; 160,09; 411,03; 1 309,93; 35,85. 7; ООО «Калужское предприятие «Сигнал»; -; 01.01.-30.06.; 2 266,64; 378,49; 524,32; 1 336,59; 27,23. 01.07.-31.12.; 2 268,51; 328,92; 534,54; 1 374,37; 30,68. 8; АО «Калугатехремонт»; -; 01.01.-30.06.; 2 335,18; 346,49; 569,62; 1 332,24; 86,82. 01.07.-31.12.; 2 395,69; 347,92; 580,77; 1 355,53; 111,49. 9; ООО «Элмат»; -; 01.01.-30.06.; 2 174,39; 330,22; 515,39; 1 268,33; 60,43. 01.07.-31.12.; 2 179,10; 263,06; 551,78; 1 302,89; 61,37. 10; ООО «Аркаим»*; -; 01.01.-30.06.; 2 349,05; 465,60; 625,09; 1 237,07; 21,30. 01.07.-31.12.; 2 270,68; 348,09; 637,40; 1 263,26; 21,94. 11; ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 880,72; 100,09; 351,13; 1 421,05; 8,46. 01.07.-31.12.; 1 929,56; 100,21; 380,21; 1 449,14; 0,00. 12; АО «Сыры Калужские»*; 01.01.-30.06.; 2 340,79; 184,18; 645,56; 1 450,20; 60,84. 01.07.-31.12.; 2 466,65; 328,95; 658,28; 1 479,42; 0,00. ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 782,77; 99,23; 296,37; 1 341,32; 45,85. 01.07.-31.12.; 1 828,93; 110,83; 348,94; 1 369,15; 0,00. 13; ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»; 01.01.-30.06.; 1 977,83; 146,07; 398,36; 1 386,70; 46,70. 01.07.-31.12.; 2 030,53; 182,62; 395,28; 1 415,27; 37,37. 14; ООО «Тепло-Сервис»*; 01.01.-30.06.; 1 959,00; 251,23; 293,73; 1 387,32; 26,72. 01.07.-31.12.; 2 009,93; 276,28; 299,51; 1 406,63; 27,51. 15; ООО «Дом»*; 01.01.-30.06.; 1 734,50; 245,49; 373,41; 1 078,47; 37,13. 01.07.-31.12.; 1 779,68; 238,65; 380,77; 1 115,49; 44,77. 16; ПАО «Калужский двигатель»; 01.01.-30.06.; 1 950,47; 222,46; 356,77; 1 320,63; 50,61. 01.07.-31.12.; 2 084,12; 244,39; 417,08; 1 367,51; 55,14. 17; АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; 01.01.-30.06.; 1 925,12; 191,65; 246,39; 1 425,61; 61,47. 01.07.-31.12.; 1 928,50; 180,32; 263,29; 1 406,93; 77,96. 18; ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 795,42; 260,26; 278,84; 1 229,26; 27,17. 01.07.-31.12.; 1 835,35; 266,05; 285,56; 1 256,60; 27,78. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 146,60; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 205,37. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть»; 01.01.-30.06.; 2 455,88; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 544,29. 19; ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 445,28; 52,53; 154,60; 1 247,45; 21,00. 01.07.-31.12.; 1 514,21; 54,99; 161,84; 1 305,85; 21,98. ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть»; 01.01.-30.06.; 1 754,87; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 1 853,12. 20; Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт»; -; 01.01.-30.06.; 1 965,86; 389,89; 119,66; 1 411,35; 44,97. 01.07.-31.12.; 2 000,29; 392,53; 123,24; 1 428,85; 55,68. 21; ООО «Сфера»; -; 01.01.-30.06.; 2 273,22; 255,62; 684,09; 1 277,91; 55,59. 01.07.-31.12.; 2 298,20; 212,67; 697,56; 1 308,96; 79,01. 22; ООО «Постак»; 01.01.-30.06.; 2 238,68; 658,68; 212,44; 1 314,64; 52,92. 01.07.-31.12.; 2 281,60; 658,68; 212,44; 1 357,52; 52,92. 23; АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; 01.01.-30.06.; 1 668,43; 120,16; 238,06; 1 269,15; 41,03. 01.07.-31.12.; 1 730,58; 150,42; 242,75; 1 295,12; 42,29. 24; АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 159,94; 460,28; 407,86; 1 270,75; 21,06. 01.07.-31.12.; 2 129,99; 307,94; 415,90; 1 307,87; 98,28. АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 212,68. 01.07.-31.12.; 2 269,97. 25; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш"; Производство тепловой энернии; 01.01.-30.06.; 1 652,84; 152,96; 244,05; 1 255,83; 0,00. 01.07.-31.12.; 1 733,10; 157,19; 248,86; 1 281,94; 45,11. Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 962,13; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 072,02. 26; АО «Калужский электромеханический завод»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 637,02; 73,74; 272,39; 1 263,17; 27,71. 01.07.-31.12.; 1 677,46; 80,40; 277,76; 1 290,75; 28,54. АО «Калужский электромеханический завод»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 946,30; -; -; -; -. 01.07.-31.12.; 2 016,37. 27; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 697,46; 134,62; 311,81; 1 238,36; 49,87. 01.07.-31.12.; 1 780,21; 155,70; 319,55; 1 263,44; 41,52. 28; ООО «ПрофИнжиниринг»; 01.01.-30.06.; 2 231,54; 206,13; 696,30; 1 214,17; 114,95. 01.07.-31.12.; 2 289,13; 194,07; 723,51; 1 255,08; 116,47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы приняты в расчет с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы приняты в расчет с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальный рост тарифа на производство и передачу тепловой энергии в 2013 г. составил у ОАО «Калугатехремонт» - 12,54%, минимальный рост тарифа наблюдался у ОАО «КНИИТМУ» 8,80%.

Для МУП «Калугатеплосеть» в таблице 11.1 представлен тариф на производство и передачу тепловой энергии в горячей воде, и тариф на транспортировку тепловой энергии от сторонних теплоснабжающих организаций до потребителя.

Как видно из таблицы 11.1 минимальный тариф на производство и транспорт тепловой энергии за рассматриваемый период принадлежит ОАО «Калужский турбинный завод», что объясняется 100% производством тепловой энергии в режиме комбинированной выработки. При этом рост тарифа на тепловую энергию за рассматриваемый период находится на уровне ниже среднего по муниципальному образованию Город Калуга.

Максимальный тариф на производство и транспорт тепловой энергии  за рассматриваемый период принадлежит НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум".

Три организации: МУП «Калугатеплосеть», ОАО «Аромасинтез»,  ОАО "Восход" - Калужский радиоламповый завод, имеют установленный тариф на транспортировку тепловой энергии от теплоснабжающих организаций через собственные тепловые сети.

- 14.2. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2012-2013 гг.) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом.

ОАО «Квадра» формировало тариф на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки для Калужской ТЭЦ по отдельности, для потребителей получающих тепловую энергию непосредственно с коллекторов станций и для потребителей, получающих тепловую энергию из сетей филиала ОАО «Квадра». Последний формировался общий для филиала ОАО «Квадра-Генерирующая компания» (Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Центральная генерация») тариф на производство и передачу тепловой энергии.

ОАО «Калужский турбинный завод» аналогично ОАО «Квадра» формировало тариф на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, по отдельности, для потребителей получающих тепловую непосредственно с коллекторов ТЭЦ и для потребителей, получающих тепловую энергию из тепловых сетей.

МУП «Калугатеплосеть» формировало тариф на производство и передачу тепловой энергии от собственных источников тепла по собственным тепловым сетям, а также тариф на передачу тепловой энергии от сторонних теплоснабжающих организаций по собственным тепловым сетям до потребителя.

Ведомственные котельные, производящие тепловую энергию в режиме некомбинированной выработки, формировали собственные тарифы на производство и передачу тепловой энергии.

- 14.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата (тариф) за подключение к системе теплоснабжения устанавливается постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга».

В 2008 -2009 годах плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Калугатеплосеть» была установлена в размере 15,78 млн. руб. за Гкал/час с учетом НДС (Постановление Городского Головы от 14 августа 2008 г. № 139-п).

Для иных теплоснабжающих организаций плата за подключение к системе теплоснабжения не устанавливалась.

14.3.1Размер платы за подключение к системе теплоснабжения  на территории МО «Город Калуга» за период 2017 - 2019 гг

| № п/п | Наименование | Значение (тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги (ОГРН 1024001432564; ИНН 4026000669; КПП 402901001) |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка |  |  |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | канальная прокладка |  |  |  |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 4828,248 | 5006,893 | 5006,893 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0 | 0 | 0 |
| Плата за подключение объектов заявителей в индивидуальном порядке |  | Значение НВВ (тыс. руб. без учёта НДС) |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства: «Дворец спорта» в г. Калуге», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 57 по индивидуальному проекту ГКУ КО «Управление капитального строительства» (12.0 Гкал/час) |  |  | 7676,215 |
| 2 | Объект капитального строительства: «Трасса теплоснабжения и реконструкция камеры ТК 23 до границы земельного участка к объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест», по адресу: Калуга, ул. 65 лет Победы в районе Правобережье (13 квартал)», при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя Муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги (3,509 Гкал/час) |  | 1406,184 |  |