Приложение 3

к распоряжению заместителя Городского Головы — начальника управления архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги

от «11» декабря 2024 г. № 5187-06-Р

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

территории в границе территориальной зоны размещения объектов

транспортной и инженерной инфраструктуры (Т-3) с. Сосновый Бор

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

строительства, для размещения которого (которых) подготавливается

документация по планировке территории)

|  | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об объекте инженерных изысканий | Территория в границе территориальной зоны Т-3 г. Калуга, с. Сосновый Бор |
| 2 | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов) | Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания по планировке территории. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр.) Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3., 5.1.4 и приложение А) |
| 3 | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
| 4 | Границы территорий проведения инженерных изысканий | Территория в границе территориальной зоны Т-3 г. Калуга, с. Сосновый Бор |
| 5 | Описание объекта планируемого размещения капитального строительства | Проектом не предусматривается новое строительство. |
| 6 | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Инженерно—геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания не требуются. |
| 7 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик | Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |
| 8 | Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: Система координат Масштаб съемки | Система координат- МСК-40 Система высот - Балтийская Масштаб съемки 1:500 Сечение рельефа 0,5 м |
| 9 | Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов | Территория в границе территориальной зоны Т-3 г. Калуга, с. Сосновый Бор. Площадью 24220 кв. м |
| 10 | Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций | По результатам изысканий получить инженерно-топографический план, содержащий подземные и наземные коммуникации с указанием их принадлежности. Указать отметки верха и низа колодцев, (коммуникаций в них), количество, диаметр и материал труб, наличие и материал футляров; при надземном прохождении трасс существующих коммуникаций дать отметки земли возле каждой опоры, верха опоры и низа трубы (отметку низа проводов) |
| 11 | Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон) | Результаты инженерно-геодезических изысканий в обязательном порядке согласовать в установленном порядке с эксплуатирующими организациями и с иными владельцами коммуникаций (при их наличии). |