PAGE  
9

	Согласовано
	Согласовано

	
	

	Министр конкурентной политики 
	Глава администрации 

	Калужской области
	МО СП «Село Грабцево»

	
	Ферзиковского района


	___________________
	________________________Т.А. Елисеева

	
	

	
	

	
	

	
	


ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Государственного предприятия

Калужской области «Калугаоблводоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования ГО «Город Калуга»
Калужской области

на 2024-2028 гг.

	Разработчик


	
	ГП «Калугаоблводоканал»


	Генеральный директор

	
	_________________Ю.Н.Петрушин 



	

	

	

	

	

	

	


г. Калуга
2023 г.
Оглавление

	1
	Паспорт программы
	3

	2
	Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал»
	6

	2.1.
	Деятельность предприятия и его классификация
	6

	2.2.
	Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГП «Калугаоблводоканал».
	6

	2.2.1.
	Система водоснабжения
	6

	2.2.2.
	Система водоотведения
	8

	3
	Анализ существующих проблем водоснабжения и водоотведения
	8

	4
	Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы
	9

	5
	Эффективность реализации мероприятий Инвестиционной Программы
	11

	6
	 Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации  инвестиционной программы
	16

	7
	График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	17

	8
	Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, водоотведения в части очистки сточных вод, водоотведения при самотечной системе сточных вод
	18

	9
	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы
	35

	10
	Организация  мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы
	37

	11
	Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы
	37

	12
	Приложение 1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории города Калуги на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования 
	38

	
	Приложение 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Калуга» в 2022 году
	51-57


1. Паспорт программы
	1.1
	Наименование инвестиционной Программы
	Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2024-2028 гг. (далее – Программа)

	1.2
	Основание для разработки Программы
	- Постановление Городской Управы г. Калуги  № 1251-пи от 10.04.2023 г. «Об утверждении технического задании на разработку инвестиционной программы ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2024-2028гг.,
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
- Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641.

	1.3
	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа 
	Государственное предприятие Калужской области

«Калугаоблводоканал»,

Россия, 248002,  г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина д. 80


	1.4
	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а

	1.5
	Наименование органа, согласующего Программу
	Городская Управа города Калуги

Россия, 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1

	
	
	Министерство конкурентной политики 

Калужской области

Россия, 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45, Тел. 8 (4842) 715-085

	
	
	Администрация МО СП «Село Грабцево» Ферзиковского района Калужской области

Россия, 248926, Калужская область, Ферзиковский район, с.Грабцево, ул.Советская 2

	1.6.
	Плановые  значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения
	План 

2024

	План

2025
	План

2026
	План

2027
	План

2028

	1.6.1.
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	доля проб питьевой воды, после водоподготовки не соответствующих санитарным нормам и правилам (%)
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48

	
	
	План 

2024
	План

2025
	План

2026
	План 2027
	План

2028

	1.6.1.2.
	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%)
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08

	1.6.2.
	Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	аварийность системы водоснабжения (ед./км)
	0,37
	0,35
	0,32
	0,30
	0,28

	1.6.2.2.
	аварийность системы водоотведения (ед./км)
	5,56
	5,32
	5,09
	4,86
	4,65

	1.6.3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке (%)
	42,85
	42,80
	42,73
	42,63
	42,53

	1.6.3.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*час/куб. м
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	1.6.3.3.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе  транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод транспортируемых и прошедших очистку, кВт*час/куб.м
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	1.6.3.4.
	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объёме сбрасываемых сточных вод (%)

	100
	100
	100
	100
	100

	1.7.
	Цели и задачи Программы
	- выполнение обязательств по подключению новых абонентов,

- реализация строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов,

- повышение качества обслуживания абонентов,

- обеспечение выполнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения,

- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим комфортные условия проживания,

- снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения,

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения,

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства в муниципальном образовании «Город Калуга».

	1.8.
	Объемы и источники финансирования
	Всего – 3 354 299,87 тыс. рублей  (с НДС), в том числе:

- за счет платы за подключение в индивидуальном порядке –  316 235,99 тыс. рублей с НДС,
- за счет платы за подключение, рассчитанной по тарифу на подключение – 305 973,49 тыс. рублей,

- за счет амортизационных отчислений – 343 009,55 тыс. рублей с НДС,

- за счет бюджетных средств – 357 805,98 тыс. рублей с НДС,

- за счет капитальных вложений, финансируемых из нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке  - 1 835 285,15  тыс. рублей с НДС,
- за счет средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения – 16 171,64 тыс. рублей с НДС,
- за счет прочих средств – 179 818,07 тыс. рублей с НДС.

	1.9.
	Ожидаемые результаты
	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: 

- надежность (бесперебойность) снабжения  потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; 

- снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; 

- уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене;

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения. 


2. Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал»
2.1. Деятельность предприятия и его классификация.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области. 

Организационно-правовая форма: унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

Собственником имущества предприятия является Калужская область.

От имени Калужской области, права собственника имущества предприятия осуществляет Министерство экономического развития Калужской области в рамках своей компетенции.

Деятельность предприятия координируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в ведении которого находится предприятие.

Местонахождение предприятия: 248002, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: voda@kalugavoda.ru, e-mail: vodokanal-kaluga.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Цель создания предприятия - оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов  с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;

- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения водопроводно-канализационного комплекса муниципальных образований.
2.2. Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГП «Калугаоблводоканал».
2.2.1. Система водоснабжения.

Всего отдельных водопроводов питьевой воды по Муниципальному образованию «Город Калуга» - 22 шт. и один водопровод технической воды:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место нахождения объекта

	1
	Система водоснабжения г.Калуга
	

	1.1.
	Северный водозабор
	район д.Тимошево

	1.2.
	Южный водозабор
	г.Калуга, пер. Октябрьский

	1.3.
	Комплекс «Калуга-2»
	г.Калуга, ул.Привокзальная

	
	Комплекс «Башня Малинники»
	г.Калуга, пер.Луговой

	
	Комплекс «Мстихино»
	микрорайон «Мстихино»

	1.4.
	Городская насосная станция
	г.Калуга, ул.Зеленый Крупец

	1.5.
	Комплекс «Резвань»
	п.Резвань

	1.6.
	Насосная станция 3-го подъема «Железняки»
	г.Калуга, д.Железняки, ул.Парковая

	1.7.
	Насосная станция 3-го подъема «Турынино»
	г.Калуга, Советский проезд

	1.8.
	Водопроводные сети питьевого водоснабжения
	г.Калуга

	2
	Отдельные системы водоснабжения населенных пунктов МО «Город Калуга»
	

	2.1.
	Система водоснабжения с.Росва
	с.Росва

	2.2.
	Система водоснабжения ИП «Росва»
	Район с.Росва

	2.3.
	Система водоснабжения д.Яглово
	д.Яглово

	2.4.
	Система водоснабжения д.Яглово (поселок Фонда поддержки доступного жилья)
	д.Яглово

	2.5.
	Система водоснабжения д.Колюпаново
	д.Колюпаново

	2.6.
	Система водоснабжения с.Сосновый Бор
	с.Сосновый Бор

	2.7.
	Система водоснабжения д.Жерело
	д.Жерело

	2.8.
	Система водоснабжения п.Новый – с.Муратовского Щебзавода
	п.Новый – с.Муратовского Щебзавода

	2.9.
	Система водоснабжения д.Ильинка
	д.Ильинка

	2.10.
	Система водоснабжения д.Андреевское
	д.Андреевское

	2.11.
	Система водоснабжения с.Спас
	с.Спас

	2.12.
	Система водоснабжения с.Козлово
	с.Козлово

	2.13.
	Система водоснабжения д.Николо-Лапиносово
	д.Николо-Лапиносово

	2.14.
	Система водоснабжения д.Петрово
	д.Петрово

	2.15.
	Система водоснабжения д.Крутицы
	д.Крутицы

	2.16.
	Система водоснабжения д.Животинки
	д.Животинки

	2.17.
	Система водоснабжения д.Косарево
	д.Косарево

	2.18.
	Система водоснабжения д.Григоровка
	д.Григоровка

	2.19.
	Система водоснабжения д.Доможирово – д.Груздово
	д.Доможирово – д.Груздово

	2.20.
	Система водоснабжения д.Починки
	д.Починки

	3
	Система технического водоснабжения
	г.Калуга


В настоящее время в г. Калуга существуют семь водозаборов подземных вод, отдельно стоящие артскважины, объединяющие 111 артезианских скважин; два водозабора поверхностных вод (питьевой и технической). Так же в эксплуатации находятся 2 каптажа ключей (ГНС, д.Доможирово).
Окский водозабор г. Калуги обеспечивает водой потребителей МО СП «Село Грабцево» Ферзиковского района на территории с. Грабцево, д. Бутырки, коттеджной застройки с. Воскресенское,  д. Горневская Слобода, д. Каптевка.

В эксплуатации находятся насосные станции 2-го и 3-го подъема – 17 шт. суммарной производительностью 286,9 тыс. м3/сут., резервуары чистой воды (РЧВ) – 23 шт. общим объемом 84,68 тыс. м3.
Общая протяженность водопроводных сетей по МО «Город Калуга» 998,853 км, в т. ч. протяженность технического водопровода - 26 км. На водопроводных сетях обслуживаются 8072 колодца, 701 водоразборная колонка, 1580 пожарных гидрантов. Около 40% чугунных труб и 35% стальных труб было в использовании более 30 лет.  

Надежность водопроводных сетей является одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивость системы водоснабжения в целом и определяется соответствующими требованиями: применением коррозийно-стойких материалов труб, регулированием напоров в сети, ликвидацией факторов вторичного загрязнения воды в трубопроводах, темпами замены аварийных труб и т. д.

На всех водоочистных станциях контроль качества осуществляется лабораторией по всем этапам очистки. На Окском водозаборе дополнительный контроль осуществляется филиалом базовой лаборатории. На насосных станциях 2 подъема водозаборов проводится анализ качества подаваемой питьевой воды. Качество питьевой воды на выходе с водозаборов соответствует  действующим в настоящее время на территории РФ СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
2.2.2. Система водоотведения.

Всего отдельных систем водоотведения по муниципальному образованию «Город Калуга» - 4 шт. 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место нахождения объекта

	1
	Система водоотведения г. Калуга
	

	1.1.
	Сети водоотведения
	г. Калуга

	1.2.
	Канализационные насосные станции
	г. Калуга

	2
	Отдельные системы водоотведения населенных пунктов МО «Город Калуга»
	

	2.1.
	Система водоотведения д.Колюпаново
	д. Колюпаново

	2.2.
	Система водоснабжения с.Сосновый Бор
	с. Сосновый Бор

	2.3.
	Система водоотведения с. Муратовского Щебзавода
	с. Муратовский Щебзавод


Очистные сооружения канализации г. Калуги принимают стоки от потребителей МО СП «Село Грабцево» Ферзиковского района.

На обслуживании в г. Калуге находятся 58 канализационных насосных станций, большинство их которых построено в 60-90 гг., а также канализационно-насосные станции модульного типа, автоматизированные, оснащенные оборудованием марки Грундфос, время постройки которых 2001-2012 гг. Общая протяженность канализационных сетей в г. Калуге составляет 761 км. Материал труб: сталь, керамика, чугун, асбоцемент, железобетон, полиэтилен. 
3. Анализ существующих проблем водоснабжения и водоотведения 
3.1.     Существующая система водоснабжения и система водоотведения и очистки сточных вод не в полном объеме обеспечивает на сегодняшний день текущие потребности в коммунальных ресурсах и является фактором, сдерживающим экономическое развитие территорий, в частности жилищного и промышленного строительства. 
3.2.      Программа по развитию объектов водоснабжения и водоотведения направлена на решение проблем, негативно влияющих на качество предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и надежность систем водопроводно-канализационного хозяйства. К числу таких проблем относятся:

· износ, моральное старение и низкая эффективность систем и объектов водоснабжения;

· эксплуатационно-техническое состояние  водопроводных сетей, в которых  происходит вторичное загрязнение;

· снижение запасов подземных вод;

· ухудшение качества исходной воды  в поверхностных водозаборах вследствие  роста антропогенной нагрузки;

· повышенное содержание железа в воде водоносных горизонтов, используемых для коммунального водоснабжения;

· недостаточная мощность действующих станций водоподготовки, учитывая перспективу развития;

· недостаточная пропускная способность сетей водопровода, учитывая перспективу развития;
· недостаточная пропускная способность канализации;

· отсутствие систем доочистки и  глубокой очистки сточных вод;

· значительный моральный и физический износ зданий и оборудования  КНС и ОСК;
· несоответствие качества очистки сточных вод требованиям современного природоохранного законодательства; 
· высокий уровень эксплуатационных затрат;
· прием на обслуживание бесхозяйных сетей  и объектов ВКХ.

4.  Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы

4.1.    Целью  программы  является реализация строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов, выполнение  обязательств по подключению новых абонентов и потребителей услуг, осуществить устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат при оказании услуг.

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов и расширение зоны обслуживания.


Для достижения цели инвестиционной программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:

-    строительство новых участков сетей водоснабжения и канализации;

- обеспечение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий, износа и повышения производительной и экологической безопасности;

- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.
4.2.  Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и  реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения с указанием  размеров расходов на строительство, модернизацию и  реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и  реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов (Приложение 1. строка «проектирование и инженерно-геодезические изыскания»).
4.3. Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а)     строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности (Приложение 1 пункт 1.1. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и  водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик (Приложение 1 пункт 1.2. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и  водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности (Приложение 1 пункт 1.3. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик объектов (Приложение 1 пункт 1.4. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);
б)  строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов  (Приложение 1 пункт 2 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»); 
в)  модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов отсутствует (Приложение 1 пункт 3 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»).
г)    осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (Приложение 1 пункт 4 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 1 пункт 5 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»)
е) реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Приложение 1 пункт 6 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»).
4.4.   Инвестиционная программа предусматривает перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций такие как:

- организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (проведение тренировок, учений и практических занятий работников объекта водоснабжения и (или) водоотведения; разработка и доведение до подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения, а также до работников объекта водоснабжения и (или) водоотведения организационно-распорядительной служебной документации по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения);

- режимно-охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (формирование подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения, а также его материально-техническое обеспечение и оснащение; действия подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения с использованием инженерно-технических средств охраны);
- инженерно-технические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (оборудование системами видеонаблюдения, пожарно-тревожной сигнализации; приобретение оборудования в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций).
4.5. Мероприятия Программы предусматривают реконструкцию или создание новых мощностей водоснабжения и водоотведения. При этом в соответствии с требованиями  Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» предполагается  использование энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, что позволит:

· снизить  потребление электроэнергии за счет внедрения более экономичных энергетических агрегатов;

· обеспечивать  эффективное  поддержание  заданных параметров в магистральных сетях;

· обеспечить защиту оборудования от перепадов напряжения  и других аварийных ситуаций;

· повысить срок службы  и надежности насосного и технологического оборудования.

Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГП «Калугаоблводоканал» входят в состав производственной программы предприятия.
Инвестиционная программа предусматривает  выполнение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями  (Приложение 1 пункт 4 сферы деятельности «водоснабжение»).
4.6.   План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, план мероприятий по охране окружающей среды отсутствуют (не утверждены).  
5. Эффективность реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы.
5.1.  Программа оценивается  по ожидаемым  позитивным результатам  ее влияния на  состояние системы водоснабжения и водоотведения ГП «Калугаоблводоканал»  социально-экономическую сферу, экологическое состояние территорий.

Успешная реализация программных мероприятий предполагает: 

· надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; 

· снижение аварийности на сетях  водоснабжения  водоотведения; 

· снижение потерь воды в сетях;

· обеспечение населения  питьевой водой  в соответствии  с установленными требованиями; 

· уменьшение доли  сетей, нуждающихся в замене.

Показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению, существующие на начало реализации инвестиционной программы приведены ниже в таблицах:
Водоснабжение
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	Факт

2022 год

	1
	Показатели качества питьевой воды
	
	

	1.1.
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	15,48

	1.2.
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	4,08

	2
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	
	

	2.1.
	Аварийность системы водоснабжения

(количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год)
	ед./км
	0,39

	3
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	3.1.
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	42,73

	3.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	квт*ч/куб.м
	0,44


Водоотведение

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	Факт

2022 год

	1
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	
	

	1.1.
	Аварийность системы водоотведения
(удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	ед./км
	5,82

	2
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1.
	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объёме сбрасываемых сточных вод (%)
	%
	100

	2.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	квт*ч/куб.м
	0,20



Расчет эффективности инвестирования средств осуществлен путем сопоставления динамики показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы. 


За счет реализации инвестиционной программы будут достигнуты  следующие значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	План 2024


	План

2025
	План

2026
	План

2027
	План 2028

	1
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48


	15,48

	1.2.
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08

	2
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Аварийность системы водоснабжения

(количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год)
	ед./км
	0,37
	0,35
	0,32
	0,30
	0,28

	3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	42,85
	42,80
	42,73
	42,63
	42,53

	3.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	квт*ч/куб.м
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44



За счет реализации инвестиционной программы будут достигнуты  следующие значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	План

2024
	План

2025
	План

2026
	План

2027
	План 

2028

	1
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Аварийность системы водоотведения

(удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	ед./км
	5,56
	5,32
	5,09
	4,86
	4,65

	2
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объёме сбрасываемых сточных вод (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	квт*ч/куб.м
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20


Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения приведены в таблице:
	№ п/п
	Динамика изменения показателей
	Ед.

изм.
	План

2025
	План

2026
	План

2027
	План 2028

	1.1.
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Аварийность системы водоснабжения

(количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год)


	%
	-7
	-7
	-7
	-7

	3.1.
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	%
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	%
	0
	0
	0
	0


Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения приведены в таблице:
	№ п/п
	Динамика изменения показателей
	Ед.

изм.
	План

2025
	План

2026
	План

2027
	План 

2028

	1.1.
	Аварийность системы водоотведения

(удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)
	%
	-4
	-4%
	-4%
	-4%

	2.1.
	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объёме сбрасываемых сточных вод (%)
	%
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	%
	0
	0
	0
	0


6. Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы. 

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Калуги, существующих на начало реализации корректировки инвестиционной программы приведен в таблице:
	Наименование
	Факт 2022
	Стоимость на 01.01.2023
	Прогноз 2023
	План

2024
	План

2025
	План

2026
	План

2027
	План

2028

	Водоснабжение сетей и объектов г. Калуги
	26%
	1 319 726
	29%
	31%
	28%
	25%
	22%
	19%

	Водоотведение сетей и объектов г. Калуги
	41%
	621 650
	48%
	53%
	42%
	40%
	38%
	34%


7. График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

График ввода объектов к подключению инвестиционной программы представлен в таблице:
[image: image1.emf]водоснабжение водоотведение

1  Жилые дома, нежилые здания и помещения на территории г.Калуга   г.Калуга 

 Заявители, величина подключаемой нагрузки 

которых не превышает 40 куб.м.в сутки 

2 042,49 1 165,19 2024-2028гг.

2  Комплекс жилых домов по ул. Тарутинская. мкр. «Малиновка-2»  г.Калуга, ул.Тарутинская д.241, д.243

 ООО Совместное предприятие 

"Минскстройэкспорт" 

576,90 576,90 2025год

3

Комплекс жилых домов по ул. Анненки г. Калуга, 1 этап – жилой дом №1 , 

котельная; 2 этап – жилой дом №3 ; 3 этап – жилой дом №4

г.Калуга, ул. Анненки, д.38к1, д.40, д.40к1

ООО Совместное предприятие 

"Минскстройэкспорт"

345,60 336,00 2024год

4

Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ КО "Калужский областной 

онкологический диспансер

г. Калуга, ул. Вишневского, д.1                       

 ГКУ КО "Управление капитального 

строительства"

135,60 93,00 2025год

5

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и 

надземной многоуровневой автостоянкой  

г. Калуга, район Правобережья, квартал № 5 ЗАО Строительная компания "Правый берег"   560,00 530,00 2025год

6  Жилой комплекс «Мельница», макс. высота зданий 71 м, этажность – 21 эт.г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 40.  ООО "СтройСервис" (АО ЦентрСпецСтрой) 1 220,00 1 131,00 2026год

7

«Индустриальный парк «Грабцево» (с целью увеличения мощности 

системы (2 этажа) 

г. Калуга, индустриальный парк «Грабцево»

Акционерное общество «Корпорация развития 

Калужской области»

2 000,00 2 000,00 2025год

8 Многоквартирный жилой дом с подземными парковками г. Калуга, пер. Баррикад 5, 11, 13, 15, 17, 23,29 ООО "КалугаЭлитДевелопмент" 146,24 140,28 2024год

9

Многоквартирный жилой дом со встроенными административными 

помещениями» 8 этажей, высота 25 метров

 г. Калуга, в районе, ограниченном улицами: 

Салтыкова – Щедрина, Беляева, Знаменской, 

Луначарского

ООО Совместное предприятие 

"Минскстройэкспорт" (уступка права ООО 

Драйвер)

64,43 64,43 2024год

10 Жилые дома  г. Калуга, ул. Верховая, дома №124-138 АО СЗ КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ 351,00 351,00 2024год

11 Жилой дом 17 этажей г. Калуга, ул. Серафима Туликова ООО КОМЕТА 52,98 52,98 2024год

12 Строительство детско-взрослой поликлиники в г. Калуга, в том числе ПИР г. Калуга, ул. Фомушина – ул. Генерала Попова

 ГКУ КО "Управление капитального 

строительства"

66,55 45,16 2025год

13 Общеобразовательная школа на 1125 мест г. Калуга, ул. Байконурская ООО «ПроШкола№2» 58,41 57,44 2024год

14

Нежилое здание для реализации общеобразовательных программ в г. 

Калуге на 1300 мест

г. Калуга, ул. Ермоловская ЗАО Калугагазстрой 169,62 119,38 2025год

15 Здание жилое многоквартирное со встроенными помещениями г. Калуга, 3-Академический проезд, д.1 ООО «Строительная компания «Азимут-Калуга» 73,27 73,27 2025год

16

Комплексное освоение территории,в рамках которого предусматривается 

жилищное строительство

г. Калуга, ул.40 лет Октября АО СЗ КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ 1 463,40 1 370,24 2025год

17

Отдельно стоящая котельная для теплоснабжения жилого комплекса с 

объектами соцкультбыта

г.Калуга, район Правобережья, ограниченной 

улицами Минская, Фомушина, Академика Потехина

ООО СЗ "Лидер-Бетон" 65,46 2024год

18

Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными 

торговыми помещениями,детский сад на 300 мест,школа на 1100 мест

г.Калуга,р-он с.Некрасово,уч.2

ООО Специализированный застройщик "УАЙТ 

ГРУПП-КАЛУГА"

1 079,17 1 012,73 2025год

19

 Проект планировки и проект межевания территории жилого квартала, 

г.Калуга мкр.Кубяка, Байконур 

г.Калуга мкр. Кубяка, Байконур Заявитель 1 637,85 1 637,85 2025год

 ВСЕГО  12 108,97 10 756,85

Место расположения подключаемых объектов Наименование Заявителя

Планируемый 

срок подключения

Наименование объекта №п/п

Максимальная суточная нагрузка, м.куб. 

в сутки



График ввода объектов в эксплуатацию, не связанных с подключением, в эксплуатацию приведен в Приложении 1 к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории города Калуги на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования».

8. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, водоотведения в части очистки сточных вод, водоотведения при самотечной системе сточных вод
В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятия, источником финансирования которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
Тариф на питьевое водоснабжение и водоотведение, водоотведения в части очистки сточных вод, водоотведение при самотечной системе сточных вод с учетом инвестиционной составляющей рассчитан из необходимой валовой выручки предприятия с учетом капитальных вложений, а также планируемых объемов предприятия в рамках производственной программы. 

Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения с учетом капитальных вложений представлен в нижеприведенной таблице.
[image: image2.emf]1 Полугодие

2024

2 Полугодие

2024

Итого

1 Полугодие

2025

2 Полугодие

2025

Итого

1 Полугодие

2026

2 Полугодие

2026

Итого

1 Полугодие

2027

2 Полугодие

2027

Итого

1 Полугодие

2028

2 Полугодие

2028

Итого

НВВ 830 325,26 1 104 065,21

967 195,23

1 104 065,21 1 326 502,96

1 215 284,09

1 326 502,96 1 573 739,60

1 450 121,28

1 573 739,60 1 843 021,56

1 708 380,58

1 843 021,56 2 075 011,40

1 959 016,48

Расходы тыс. руб 830 325,26 1 207 511,20

1 018 918,23

1 207 511,20 1 254 960,68

1 231 235,94

1 254 960,68 1 304 638,50

1 279 799,59

1 304 638,50 1 356 651,38

1 330 644,94

1 356 651,38 1 411 111,23

1 383 881,30

1. Текущие тыс. руб 827 672,42 1 030 906,01

929 289,22

1 030 906,01 1 078 355,49

1 054 630,75

1 078 355,49 1 128 033,31

1 103 194,40

1 128 033,31 1 180 046,19

1 154 039,75

1 180 046,19 1 234 506,04

1 207 276,11

1.1. Операционные тыс. руб 364 064,30 527 486,32

445 775,31

527 486,32 548 587,18

538 036,75

548 587,18 570 532,16

559 559,67

570 532,16 593 355,01

581 943,59

593 355,01 617 090,87

605 222,94

1.1.1 Производственные расходы тыс.руб. 157 106,61 209 828,36

183 467,48

209 828,36 218 221,49

214 024,93

218 221,49 226 950,35

222 585,92

226 950,35 236 028,37

231 489,36

236 028,37 245 469,50

240 748,94

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс.руб. 35 192,73 58 316,36 46 754,54 58 316,36 60 649,01 59 482,69 60 649,01 63 074,97 61 861,99 63 074,97 65 597,97 64 336,47 65 597,97 68 221,89 66 909,93

1.1.1.1.2 Горюче-смазочные материалы  18 069,86 19 682,64 18 876,25 19 682,64 20 469,94

20 076,29

20 469,94 21 288,74

20 879,34

21 288,74 22 140,29

21 714,51

22 140,29 23 025,90

22 583,09

1.1.1.1.2.2 Бензин АИ-92 тыс.руб. 3 833,08 4 091,18 3 962,13 4 091,18 4 254,83

4 173,00

4 254,83 4 425,02

4 339,92

4 425,02 4 602,02

4 513,52

4 602,02 4 786,10

4 694,06

1.1.1.1.2.2.1 Объем тыс.литров 93,25 95,05 94,15 95,05 95,05

95,05

95,05 95,05

95,05

95,05 95,05

95,05

95,05 95,05

95,05

1.1.1.1.2.2.2 Цена руб.литр 41,11 43,04 42,07 43,04 44,76

43,90

44,76 46,55

45,66

46,55 48,42

47,49

48,42 50,35

49,39

1.1.1.1.2.3 Бензин АИ-95 тыс.руб. 916,26 959,33 937,79 959,33 997,70

978,51

997,70 1 037,61

1 017,65

1 037,61 1 079,11

1 058,36

1 079,11 1 122,28

1 100,69

1.1.1.1.2.3.1 Объем тыс.литров 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92

20,92

20,92 20,92

20,92

20,92 20,92

20,92

20,92 20,92

20,92

1.1.1.1.2.3.2 Цена руб.литр 43,80 45,86 44,83 45,86 47,70

46,78

47,70 49,60

48,65

49,60 51,59

50,60

51,59 53,65

52,62

1.1.1.1.2.4 Дизельное топливо тыс.руб. 12 638,75 13 232,77 12 935,76 13 232,77 13 762,08

13 497,42

13 762,08 14 312,56

14 037,32

14 312,56 14 885,06

14 598,81

14 885,06 15 480,47

15 182,77

1.1.1.1.2.4.1 Объем тыс.литров 272,98 272,98 272,98 272,98 272,98

272,98

272,98 272,98

272,98

272,98 272,98

272,98

272,98 272,98

272,98

1.1.1.1.2.4.2 Цена руб.литр 46,30 48,48 47,39 48,48 50,41

49,44

50,41 52,43

51,42

52,43 54,53

53,48

54,53 56,71

55,62

1.1.1.1.2.5 Смазочные материалы, спецжидкости тыс.руб. 675,63 1 246,36 961,00 1 246,36 1 296,21

1 271,29

1 296,21 1 348,06

1 322,14

1 348,06 1 401,99

1 375,02

1 401,99 1 458,06

1 430,03

1.1.1.1.2.5.1 Объем тыс.литров 3,50 5,46 4,48 5,46 5,46

5,46

5,46 5,46

5,46

5,46 5,46

5,46

5,46 5,46

5,46

1.1.1.1.2.5.2 Цена руб.литр 193,11 228,22 210,66 228,22 237,35

232,78

237,35 246,84

242,09

246,84 256,71

251,78

256,71 266,98

261,85

1.1.1.1.2.6 Горюче-смазочные материалы прочие тыс.руб. 6,15 153,00 79,57 153,00 159,12

156,06

159,12 165,49

162,31

165,49 172,11

168,80

172,11 178,99

175,55

1.1.1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс.руб. 17 122,87 38 633,72 27 878,30 38 633,72 40 179,07

39 406,40

40 179,07 41 786,23

40 982,65

41 786,23 43 457,68

42 621,96

43 457,68 45 195,99

44 326,84

1.1.1.2

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем либо 

объектов в составе таких систем тыс.руб. 37,06 186,85

111,95

186,85 194,32

190,59

194,32 202,10

198,21

202,10 210,18

206,14

210,18 218,59

214,38

1.1.1.3

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы тыс.руб. 96 344,88 106 561,28

101 453,08

106 561,28 110 823,73

108 692,51

110 823,73 115 256,68

113 040,21

115 256,68 119 866,95

117 561,81

119 866,95 124 661,63

122 264,29

1.1.1.3.1 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 73 997,60 81 844,30

77 920,95

81 844,30 85 118,07

83 481,19

85 118,07 88 522,80

86 820,43

88 522,80 92 063,71

90 293,25

92 063,71 95 746,26

93 904,98

1.1.1.3.1.2

Среднемесячная оплата труда основного производственного 

персонала 26 284,48 27 957,54

27 121,01

27 957,54 29 075,85

28 516,69

29 075,85 30 238,88

29 657,36

30 238,88 31 448,43

30 843,66

31 448,43 32 706,37

32 077,40

1.1.1.3.1.2.1 Среднемесячная тарифная ставка 10 765,88 11 541,03

11 153,46

11 541,03 12 002,67

11 771,85

12 002,67 12 482,78

12 242,72

12 482,78 12 982,09

12 732,43

12 982,09 13 501,37

13 241,73

1.1.1.3.1.2.1.1 Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб./мес. 6 402,40 6 863,37

6 632,89

6 863,37 7 137,91

7 000,64

7 137,91 7 423,42

7 280,67

7 423,42 7 720,36

7 571,89

7 720,36 8 029,18

7 874,77

1.1.1.3.1.2.2.2 Средний тарифный коэффициент 1,68 1,68

1,68

1,68 1,68

1,68

1,68 1,68

1,68

1,68 1,68

1,68

1,68 1,68

1,68

1.1.1.3.1.2.2 Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда руб/мес. 7 167,78 7 683,86

7 425,82

7 683,86 7 991,21

7 837,54

7 991,21 8 310,86

8 151,04

8 310,86 8 643,30

8 477,08

8 643,30 8 989,03

8 816,16

1.1.1.3.1.2.3 Текущее премирование руб./мес. 8 350,81 8 732,66

8 541,74

8 732,66 9 081,96

8 907,31

9 081,96 9 445,24

9 263,60

9 445,24 9 823,05

9 634,15

9 823,05 10 215,97

10 019,51

1.1.1.3.1.1 Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 234,60 243,95

239,28

234,60 243,95

239,28

243,95 243,95

243,95

243,95 243,95

243,95

243,95 243,95

243,95

1.1.1.3.2

Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в 

том числе налоги и сборы тыс.руб. 22 347,28 24 716,98

23 532,13

24 716,98 25 705,66

25 211,32

25 705,66 26 733,88

26 219,77

26 733,88 27 803,24

27 268,56

27 803,24 28 915,37

28 359,30

1.1.1.5 Общехозяйственные расходы тыс. руб 10 618,71 20 774,73

15 696,72

20 774,73 21 605,72

21 190,23

21 605,72 22 469,95

22 037,84

22 469,95 23 368,75

22 919,35

23 368,75 24 303,50

23 836,13

1.1.1.5.1 расходы на охрану труда тыс.руб. 3 509,95 6 284,66

4 897,30

6 284,66 6 536,04

6 410,35

6 536,04 6 797,48

6 666,76

6 797,48 7 069,38

6 933,43

7 069,38 7 352,16

7 210,77

1.1.1.5.2 прочие тыс. руб 7 108,76 14 490,08

10 799,42

14 490,08 15 069,68

14 779,88

15 069,68 15 672,47

15 371,07

15 672,47 16 299,37

15 985,92

16 299,37 16 951,34

16 625,35

1.1.1.6 Прочие производственные расходы тыс.руб. 14 913,23 23 989,14

19 451,19

23 989,14 24 948,70

24 468,92

24 948,70 25 946,65

25 447,68

25 946,65 26 984,52

26 465,59

26 984,52 28 063,90

27 524,21

1.1.1.6.1 Расходы на амортизацию транспорта тыс.руб. 7 334,52 10 363,31

8 848,91

10 363,31 10 777,84

10 570,57

10 777,84 11 208,95

10 993,39

11 208,95 11 657,31

11 433,13

11 657,31 12 123,60

11 890,46

1.1.1.6.3

Расходы на приобретение (использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей тыс. руб 4 006,49 7 433,31

5 719,90

7 433,31 7 730,64

7 581,97

7 730,64 8 039,86

7 885,25

8 039,86 8 361,46

8 200,66

8 361,46 8 695,92

8 528,69

1.1.1.6.4

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта тыс. руб. 3 382,90 4 297,03

3 839,96

4 297,03 4 468,91

4 382,97

4 468,91 4 647,67

4 558,29

4 647,67 4 833,57

4 740,62

4 833,57 5 026,91

4 930,24

1.1.1.6.5

Расходы на осуществление производственного контроля качества 

воды, состава и свойств сточных вод тыс.руб. 189,32 1 895,50

1 042,41

1 895,50 1 971,32

1 933,41

1 971,32 2 050,17

2 010,74

2 050,17 2 132,18

2 091,17

2 132,18 2 217,46

2 174,82

2024 питьевая вода

№ Статья расхода Ед.Изм.

2026 питьевая вода 2027 питьевая вода 2028 питьевая вода 2025 питьевая вода


[image: image3.emf]1 Полугодие

2024

2 Полугодие

2024

Итого

1 Полугодие

2025

2 Полугодие

2025

Итого

1 Полугодие

2026

2 Полугодие

2026

Итого

1 Полугодие

2027

2 Полугодие

2027

Итого

1 Полугодие

2028

2 Полугодие

2028

Итого

2024 питьевая вода

№ Статья расхода Ед.Изм.

2026 питьевая вода 2027 питьевая вода 2028 питьевая вода 2025 питьевая вода


[image: image4.emf]1.1.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 117 070,67 201 954,85

159 512,76

201 954,85 210 033,05

205 993,95

210 033,05 218 434,37

214 233,71

218 434,37 227 171,74

222 803,05

227 171,74 236 258,61

231 715,18

1.1.2.1

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в 

состав таких систем тыс.руб. 414,05 820,32

617,18

820,32 853,13

836,73

853,13 887,26

870,20

887,26 922,75

905,00

922,75 959,66

941,20

1.1.2.2

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем тыс.руб. 11 480,66 18 234,45

14 857,56

18 234,45 18 963,83

18 599,14

18 963,83 19 722,39

19 343,11

19 722,39 20 511,28

20 116,83

20 511,28 21 331,73

20 921,51

1.1.2.3

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 105 175,96 182 900,08

144 038,02

182 900,08 190 216,08

186 558,08

190 216,08 197 824,72

194 020,40

197 824,72 205 737,71

201 781,22

205 737,71 213 967,22

209 852,47

1.1.2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 80 780,31 140 476,25

110 628,28

140 476,25 146 095,30

143 285,77

146 095,30 151 939,11

149 017,21

151 939,11 158 016,68

154 977,89

158 016,68 164 337,34

161 177,01

1.1.2.3.1.1 Среднемесячная отплата труда ремонтного персонала 37 035,69 39 950,51

38 493,10

70 424,16 73 241,13

71 832,64

73 241,13 76 170,77

74 705,95

76 170,77 79 217,60

77 694,19

79 217,60 82 386,31

80 801,95

1.1.2.3.1.1.1 Среднемесячная тарифная ставка тыс.руб/месяц 18 687,50 19 565,81

19 126,65

70 424,16 73 241,13

71 832,64

73 241,13 76 170,77

74 705,95

76 170,77 79 217,60

77 694,19

79 217,60 82 386,31

80 801,95

1.1.2.3.1.1.1.1 Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб./мес. 7 105,51 7 439,47

7 272,49

26 777,25 27 848,34

27 312,79

27 848,34 28 962,27

28 405,30

28 962,27 30 120,76

29 541,52

30 120,76 31 325,59

30 723,18

1.1.2.3.1.1.1.2 Средний тарифный коэффициент 2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

1.1.2.3.1.1.2

Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 

работника в месяц руб./месяц 6 893,47 7 217,47

7 055,47

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.1.2.3.1.1.3 Текущее премирование руб./месяц 11 454,72 13 167,24

5 198,22

0,00 0,00

5 423,93

0,00 0,00

5 640,88

0,00 0,00

5 866,52

0,00 0,00

0,00

1.1.2.3.1.2 Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 181,76 293,02

237,39

438,00 438,00

438,00

438,00 438,00

438,00

438,00 438,00

438,00

438,00 438,00

438,00

1.1.2.3.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том 

числе налоги и сборы тыс.руб. 24 395,65 42 423,83

33 409,74

42 423,83 44 120,78

43 272,30

44 120,78 45 885,61

45 003,20

45 885,61 47 721,04

46 803,32

47 721,04 49 629,88

48 675,46

1.1.3 Административные расходы тыс.руб. 73 120,14 80 823,70

76 971,92

80 823,70 84 056,64

82 440,17

84 056,64 87 418,91

85 737,78

87 418,91 90 915,67

89 167,29

90 915,67 94 552,29

92 733,98

1.1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями тыс.руб. 5 762,24 7 104,33

6 433,29

7 104,33 7 388,50

7 246,42

7 388,50 7 684,04

7 536,27

7 684,04 7 991,41

7 837,73

7 991,41 8 311,06

8 151,23

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс.руб. 2 942,79 3 164,05

3 053,42

3 164,05 3 290,61

3 227,33

3 290,61 3 422,23

3 356,42

3 422,23 3 559,12

3 490,68

3 559,12 3 701,49

3 630,31

1.1.3.1.3 аудиторские услуги тыс.руб. 22,96 24,61

23,79

24,61 25,60

25,11

25,60 26,62

26,11

26,62 27,69

27,16

27,69 28,80

28,24

1.1.3.1.4 консультационные услуги тыс.руб. 25,26 27,08

26,17

27,08 28,16

27,62

28,16 29,29

28,72

29,29 30,46

29,87

30,46 31,68

31,07

1.1.3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и территорий тыс.руб. 2 771,23 3 888,59

3 329,91

3 888,59 4 044,14

3 966,37

4 044,14 4 205,90

4 125,02

4 205,90 4 374,14

4 290,02

4 374,14 4 549,10

4 461,62

1.1.3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы тыс.руб. 65 604,59 70 328,12

67 966,35

70 328,12 73 141,24

71 734,68

73 141,24 76 066,89

74 604,07

76 066,89 79 109,57

77 588,23

79 109,57 82 273,95

80 691,76

1.1.3.2.1

Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала тыс.руб. 50 629,76 54 275,10

52 452,43

54 275,10 56 446,11

55 360,60

56 446,11 58 703,95

57 575,03

58 703,95 61 052,11

59 878,03

61 052,11 63 494,19

62 273,15

1.1.3.2.1.1

Среднемесячная оплата труда административно-управленческого 

персонала тыс.руб./мес. 48 840,62 52 357,14

50 598,88

95 253,56 99 063,70

97 158,63

99 063,70 103 026,25

101 044,98

103 026,25 107 147,30

105 086,78

107 147,30 111 433,19

109 290,25

1.1.3.2.1.1.2

Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 

работника в месяц руб/мес. 16 781,56 17 989,83

17 385,69

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.1.3.2.1.1.1 Среднемесячная тарифная ставка тыс. руб./мес. 17 796,26 19 077,59

18 436,92

95 253,56 99 063,70

97 158,63

99 063,70 103 026,25

101 044,98

103 026,25 107 147,30

105 086,78

107 147,30 111 433,19

109 290,25

1.1.3.2.1.1.1.1 Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб./мес. 6 402,40 6 863,37

6 632,89

34 268,52 35 639,26

34 953,89

35 639,26 37 064,83

36 352,05

37 064,83 38 547,42

37 806,13

38 547,42 40 089,32

39 318,37

1.1.3.2.1.1.1.2 Средний тарифный коэффициент 2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

1.1.3.2.1.1.3 Текущее премирование руб./мес. 14 262,80 15 289,72

14 776,26

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.1.3.2.1.2 Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 86,39 86,39

86,39

125,00 125,00

125,00

125,00 125,00

125,00

125,00 125,00

125,00

125,00 125,00

125,00

1.1.3.2.2

Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 14 974,83 16 053,02

15 513,92

16 053,02 16 695,14

16 374,08

16 695,14 17 362,94

17 029,04

17 362,94 18 057,46

17 710,20

18 057,46 18 779,76

18 418,61

1.1.3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 39,68 996,54

518,11

996,54 1 036,40

1 016,47

1 036,40 1 077,85

1 057,13

1 077,85 1 120,97

1 099,41

1 120,97 1 165,81

1 143,39

1.1.3.4 Служебные командировки тыс.руб. 682,52 1 195,12

938,82

1 195,12 1 242,92

1 219,02

1 242,92 1 292,64

1 267,78

1 292,64 1 344,35

1 318,49

1 344,35 1 398,12

1 371,23

1.1.3.5 Обучение персонала тыс.руб. 573,13 614,40

593,77

614,40 638,98

626,69

638,98 664,53

651,75

664,53 691,12

677,83

691,12 718,76

704,94

1.1.3.6 Страхование производственных объектов тыс.руб. 457,98 585,19

521,58

585,19 608,60

596,90

608,60 632,94

620,77

632,94 658,26

645,60

658,26 684,59

671,43

Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб 16 766,88 34 879,41

25 823,14

34 879,41 36 276,00

35 577,70

36 276,00 37 728,53

37 002,26

37 728,53 39 239,24

38 483,88

39 239,24 40 810,46

40 024,85

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 240 344,83 255 087,45

247 716,14

255 087,45 268 607,09

261 847,27

268 607,09 282 843,26

275 725,17

282 843,26 297 833,95

290 338,61

297 833,95 313 619,15

305 726,55

Расходы на покупку электроэнергии по одноставочному тарифу  тыс.руб 176 152,41 186 850,91

181 501,66

186 850,91 196 754,01

191 802,46

196 754,01 207 181,98

201 967,99

207 181,98 218 162,62

212 672,30

218 162,62 229 725,24

223 943,93

НН тыс.руб. 107 943,72 114 454,95

111 199,33

114 454,95 120 521,06

117 488,01

120 521,06 126 908,68

123 714,87

126 908,68 133 634,84

130 271,76

133 634,84 140 717,48

137 176,16

20.3 Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 15 040,98 15 040,98

15 040,98

15 040,98 15 040,98

15 040,98

15 040,98 15 040,98

15 040,98

15 040,98 15 040,98

15 040,98

15 040,98 15 040,98

15 040,98

20.4 Тариф на электроэнергию руб. 7,18 7,61

7,39

7,61 8,01

7,81

8,01 8,44

8,23

8,44 8,88

8,66

8,88 9,36

9,12

СН1 тыс.руб. 4 903,75 5 212,69

5 058,22

5 212,69 5 488,96

5 350,82

5 488,96 5 779,87

5 634,42

5 779,87 6 086,21

5 933,04

6 086,21 6 408,78

6 247,49

20.5 Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 693,30 693,30

693,30

693,30 693,30

693,30

693,30 693,30

693,30

693,30 693,30

693,30

693,30 693,30

693,30

20.6 Тариф на электроэнергию руб. 7,07 7,52

7,30

7,52 7,92

7,72

7,92 8,34

8,13

8,34 8,78

8,56

8,78 9,24

9,01

СН2 тыс.руб. 54 731,94 58 070,18

56 401,06

58 070,18 61 147,90

59 609,04

61 147,90 64 388,74

62 768,32

64 388,74 67 801,34

66 095,04

67 801,34 71 394,81

69 598,07

20.7 Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 7 631,34 7 631,34

7 631,34

7 631,34 7 631,34

7 631,34

7 631,34 7 631,34

7 631,34

7 631,34 7 631,34

7 631,34

7 631,34 7 631,34

7 631,34

20.8 Тариф на электроэнергию руб. 7,17 7,61

7,39

7,61 8,01

7,81

8,01 8,44

8,23

8,44 8,88

8,66

8,88 9,36

9,12

ВН тыс.руб. 8 573,00 9 113,10

8 843,05

9 113,10 9 596,09

9 354,60

9 596,09 10 104,69

9 850,39

10 104,69 10 640,24

10 372,46

10 640,24 11 204,17

10 922,20

20.9 Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 1 411,06 1 411,06

1 411,06

1 411,06 1 411,06

1 411,06

1 411,06 1 411,06

1 411,06

1 411,06 1 411,06

1 411,06

1 411,06 1 411,06

1 411,06

Расходы на покупку электроэнергии по двухставочному тарифу  тыс.руб. 64 192,41 68 236,54

66 214,48

68 236,54 71 853,07

70 044,80

71 853,07 75 661,29

73 757,18

75 661,29 79 671,33

77 666,31

79 671,33 83 893,91

81 782,62

Мощность тыс.руб. 38 801,42 41 245,91

40 023,66

41 245,91 43 431,94

42 338,92

43 431,94 45 733,83

44 582,89

45 733,83 48 157,73

46 945,78

48 157,73 50 710,09

49 433,91

СН2 тыс.руб. 20 098,58 21 364,79

20 731,69

21 364,79 22 497,13

21 930,96

22 497,13 23 689,47

23 093,30

23 689,47 24 945,02

24 317,24

24 945,02 26 267,10

25 606,06

20.18 Объем покупной электроэнергии тыс. кВт 7,00 7,00

7,00

7,00 7,00

7,00

7,00 7,00

7,00

7,00 7,00

7,00

7,00 7,00

7,00

20.19 Ставка за мощность руб./кВт 2 870,08 3 050,89

2 960,49

3 050,89 3 212,59

3 131,74

3 212,59 3 382,86

3 297,73

3 382,86 3 562,15

3 472,50

3 562,15 3 750,94

3 656,55

ВН тыс.руб. 18 702,84 19 881,12

19 291,98

19 881,12 20 934,81

20 407,96

20 934,81 22 044,36

21 489,59

22 044,36 23 212,71

22 628,54

23 212,71 24 442,98

23 827,85

30.1 Объем покупной электроэнергии тыс. кВт 8,17 8,17

8,17

8,17 8,17

8,17

8,17 8,17

8,17

8,17 8,17

8,17

8,17 8,17

8,17

30.2 Ставка за мощность руб./кВт 2 288,04 2 432,18

2 360,11

2 432,18 2 561,09

2 496,63

2 561,09 2 696,82

2 628,96

2 696,82 2 839,76

2 768,29

2 839,76 2 990,26

2 915,01


[image: image5.emf]1 Полугодие

2024

2 Полугодие

2024

Итого

1 Полугодие

2025

2 Полугодие

2025

Итого

1 Полугодие

2026

2 Полугодие

2026

Итого

1 Полугодие

2027

2 Полугодие

2027

Итого

1 Полугодие

2028

2 Полугодие

2028

Итого

2024 питьевая вода

№ Статья расхода Ед.Изм.

2026 питьевая вода 2027 питьевая вода 2028 питьевая вода 2025 питьевая вода


[image: image6.emf]Активная электроэнергия тыс.руб. 25 391,00 26 990,63

26 190,81

26 990,63 28 421,13

27 705,88

28 421,13 29 927,45

29 174,29

29 927,45 31 513,61

30 720,53

31 513,61 33 183,83

32 348,72

СН2 тыс.руб. 12 794,84 13 600,91

13 197,87

13 600,91 14 321,76

13 961,34

14 321,76 15 080,81

14 701,29

15 080,81 15 880,10

15 480,45

15 880,10 16 721,74

16 300,92

30.9 Объем покупной электроэнергии тыс. кВт 4 561,32 4 561,32

4 561,32

4 561,32 4 561,32

4 561,32

4 561,32 4 561,32

4 561,32

4 561,32 4 561,32

4 561,32

4 561,32 4 561,32

4 561,32

30.11 Ставка за электроэнергию руб./кВт 2,81 2,98

2,89

2,98 3,14

3,06

3,14 3,31

3,22

3,31 3,48

3,39

3,48 3,67

3,57

ВН тыс.руб. 12 596,16 13 389,72

12 992,94

13 389,72 14 099,37

13 744,55

14 099,37 14 846,64

14 473,01

14 846,64 15 633,51

15 240,08

15 633,51 16 462,09

16 047,80

30.12 Объем покупной электроэнергии тыс. кВт 5 550,75 5 550,75

5 550,75

5 550,75 5 550,75

5 550,75

5 550,75 5 550,75

5 550,75

5 550,75 5 550,75

5 550,75

5 550,75 5 550,75

5 550,75

30.13 Ставка за электроэнергию руб./кВт 2,27 2,41

2,34

2,41 2,54

2,48

2,54 2,67

2,61

2,67 2,82

2,75

2,82 2,97

2,89

1.3 Неподконтрольные тыс. руб

223 263,30 248 332,24

235 797,77

248 332,24 261 161,22

254 746,73

261 161,22 274 657,89

267 909,56

274 657,89 288 857,22

281 757,56

288 857,22 303 796,02

296 326,62

1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем либо 

объектов в составе таких систем тыс. руб 206 982,85 220 036,32

213 509,58

220 036,32 231 733,46

225 884,89

231 733,46 244 053,02

237 893,24

244 053,02 257 028,15

250 540,59

257 028,15 270 693,79

263 860,97

1.3.1.3 Расходы на топливо 1 936,19 2 071,73

2 003,96

2 071,73 2 216,75

2 144,24

2 216,75 2 371,92

2 294,33

2 371,92 2 537,95

2 454,94

2 537,95 2 715,61

2 626,78

1.3.1.3.1 Газ 1 936,19 2 071,73

2 003,96

2 071,73 2 216,75

2 144,24

2 216,75 2 371,92

2 294,33

2 371,92 2 537,95

2 454,94

2 537,95 2 715,61

2 626,78

1.3.1.3.1.1 Объем тыс.куб.м 246,34 246,34

246,34

246,34 246,34

246,34

246,34 246,34

246,34

246,34 246,34

246,34

246,34 246,34

246,34

1.3.1.3.1.2 Цена руб./куб.м 7,86 8,41

8,14

8,41 9,00

8,70

9,00 9,63

9,31

9,63 10,30

9,97

10,30 11,02

10,66

1.3.1.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб 1 995,88 2 121,62

2 058,75

2 121,62 2 234,06

2 177,84

2 234,06 2 352,47

2 293,26

2 352,47 2 477,15

2 414,81

2 477,15 2 608,44

2 542,79

30.16 объем 0,845 0,845

0,84

0,84 0,84

0,84

0,84 0,84

0,84

0,84 0,84

0,84

0,84 0,84

0,84

30.17 цена руб. 2 362,30 2 511,12

2 436,71

2 511,12 2 644,21

2 577,67

2 644,21 2 784,36

2 714,29

2 784,36 2 931,93

2 858,14

2 931,93 3 087,32

3 009,62

1.3.1.4 Расходы на транспортировку воды тыс. руб 9 650,64 10 258,63

9 954,63

10 258,63 10 802,33

10 530,48

10 802,33 11 374,86

11 088,60

11 374,86 11 977,73

11 676,29

11 977,73 12 612,55

12 295,14

1.3.1.4.1 объем тыс. м3 648,08 648,08

648,08

648,08 648,08

648,08

648,08 648,08

648,08

648,08 648,08

648,08

648,08 648,08

648,08

1.3.1.4.2 цена руб. 14,89 15,83

15,36

15,83 16,67

16,25

16,67 17,55

17,11

17,55 18,48

18,02

18,48 19,46

18,97

1.3.1.5 Расходы на покупку воды тыс.руб. 193 400,14 205 584,35

199 492,24

205 584,35 216 480,32

211 032,33

216 480,32 227 953,78

222 217,05

227 953,78 240 035,33

233 994,55

240 035,33 252 757,20

246 396,26

1.2.5.2 объём тыс.куб.м 23 358,34 23 358,34

23 358,34

23 358,34 23 358,34

23 358,34

23 358,34 23 358,34

23 358,34

23 358,34 23 358,34

23 358,34

23 358,34 23 358,34

23 358,34

1.2.5.1 цена руб./куб.м 8,28 8,80

8,54

8,80 9,27

9,03

9,27 9,76

9,51

9,76 10,28

10,02

10,28 10,82

10,55

1.3.8 Химреагенты тыс. руб 8 223,12 8 815,18

8 519,15

8 815,18 9 167,79

8 991,49

9 167,79 9 534,50

9 351,15

9 534,50 9 915,88

9 725,19

9 915,88 10 312,52

10 114,20

1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб 6 286,38 12 779,16

9 532,77

12 779,16 13 290,33

13 034,75

13 290,33 13 821,94

13 556,14

13 821,94 14 374,82

14 098,38

14 374,82 14 949,82

14 662,32

1.3.2.3 Земельный налог тыс.руб. 175,28 223,81

199,54

223,81 232,76

228,29

232,76 242,07

237,42

242,07 251,75

246,91

251,75 261,82

256,79

1.3.2.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб 5 761,36 12 111,08

8 936,22

12 111,08 12 595,52

12 353,30

12 595,52 13 099,35

12 847,44

13 099,35 13 623,32

13 361,33

13 623,32 14 168,25

13 895,79

1.3.2.4.1 Водный налог тыс.руб. 5 761,36 12 111,08

8 936,22

12 111,08 12 595,52

12 353,30

12 595,52 13 099,35

12 847,44

13 099,35 13 623,32

13 361,33

13 623,32 14 168,25

13 895,79

1.3.2.6 Транспортный налог тыс.руб. 349,74 444,27

397,01

444,27 462,05

453,16

462,05 480,53

471,29

480,53 499,75

490,14

499,75 519,74

509,74

2

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату тыс. руб 1 770,96 6 701,58

4 236,27

6 701,58 6 969,64

6 835,61

6 969,64 7 248,43

7 109,03

7 248,43 7 538,36

7 393,39

7 538,36 7 839,90

7 689,13

6.4 Аренда земельных участков тыс.руб. 1 770,96 6 701,58

4 236,27

6 701,58 6 969,64

6 835,61

6 969,64 7 248,43

7 109,03

7 248,43 7 538,36

7 393,39

7 538,36 7 839,90

7 689,13

2. Амортизация тыс.руб.

2 652,83 176 605,19

89 629,01

176 605,19 176 605,19

176 605,19

176 605,19 176 605,19

176 605,19

176 605,19 176 605,19

176 605,19

176 605,19 176 605,19

176 605,19

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов, 

относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения тыс.руб. 2 652,83 176 605,19

89 629,0112

176 605,19 176 605,19

176 605,19

176 605,19 176 605,19

176 605,19

176 605,19 176 605,19

176 605,19

176 605,19 176 605,19

176 605,19

15 Прибыль тыс. руб. 0,00 28 854,01

14 427,01

28 854,01 137 842,28

83 348,15

137 842,28 259 901,10

198 871,69

259 901,10 392 170,18

326 035,64

392 170,18 473 500,17

432 835,18

15.1 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 28 854,01 14 427,01 28 854,01 137 842,28 83 348,15 137 842,28 259 901,10 198 871,69 259 901,10 392 170,18 326 035,64 392 170,18 473 500,17 432 835,18

15.1.3

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических 

указаний тыс. руб. 0,00 8 118,22

4 059,11

8 118,22 8 442,95

8 280,58

8 442,95 8 780,66

8 611,80

8 780,66 9 131,89

8 956,28

9 131,89 9 497,17

9 314,53

15.1.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 20 735,80

10 367,90

20 735,80 129 399,34

75 067,57

129 399,34 251 120,43

190 259,89

251 120,43 383 038,29

317 079,36

383 038,29 464 003,00

423 520,65

15.1.2.1 Объем капитальных вложений тыс. руб 0,00 20 735,80 10 367,90 20 735,80 129 399,34 75 067,57 129 399,34 251 120,43 190 259,89 251 120,43 383 038,29 317 079,36 383 038,29 464 003,00 423 520,65

15.1.2.1.3 на транспортировку воды тыс. руб. 12 662,36

6 331,18

12 662,36 129 399,34

71 030,85

129 399,34 251 120,43

190 259,89

251 120,43 383 038,29

317 079,36

383 038,29 464 003,00

423 520,65

15.1.2.1.4 прочее тыс. руб. 8 073,44

4 036,72

8 073,44 0,00

4 036,72

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

15.1.2.2 Финансирование капитальных вложений тыс. руб. 0,00 20 735,80 10 367,90 20 735,80 129 399,34 75 067,57 129 399,34 251 120,43 190 259,89 251 120,43 383 038,29 317 079,36 383 038,29 464 003,00 423 520,65

15.1.2.2.2 Прибыль тыс. руб. 0,00 20 735,80 10 367,90 20 735,80 129 399,34 75 067,57 129 399,34 251 120,43 190 259,89 251 120,43 383 038,29 317 079,36 383 038,29 464 003,00 423 520,65

без дополнительных доходов тыс. руб. 20 735,80

10 367,90

20 735,80 129 399,34

75 067,57

129 399,34 251 120,43

190 259,89

251 120,43 383 038,29

317 079,36

383 038,29 464 003,00

423 520,65

17. Величина сглаживания НВВ -132 300,00

-66 150,00

-132 300,00 -66 300,00

-99 300,00

-66 300,00 9 200,00

-28 550,00

9 200,00 94 200,00

51 700,00

94 200,00 190 400,00

142 300,00

Объем реализации услуг питьевого водоснабжения (Калуга) тыс.куб.м 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98 29 485,98

НВВ с учетом капвложений тыс.руб. без НДС 830 325,26 1 104 065,21 967 195,23 1 104 065,21 1 326 502,96 1 215 284,09 1 326 502,96 1 573 739,60 1 450 121,28 1 573 739,60 1 843 021,56 1 708 380,58 1 843 021,56 2 075 011,40 1 959 016,48

Тариф на питьевое водоснабжение с учетом инвестиционной 

составляющей

руб. без НДС 28,16 37,44 37,44 44,99 44,99 53,37 53,37 62,51 62,51 70,37

Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей) % 100,00%

132,97%

100,00%

120,15%

100,00%

118,64%

100,00%

117,11%

100,00%

112,59%

Расходы на капитальные вложения тыс. рублей без НДС 20 735,80 10 367,90 20 735,80 129 399,34 75 067,57 129 399,34 251 120,43 190 259,89 251 120,43 383 038,29 317 079,36 383 038,29 464 003,00 423 520,65


[image: image7.emf]1 Полугодие

2024

2 Полугодие

2024

Итого

1 Полугодие

2025

2 Полугодие

2025

Итого

1 Полугодие

2026

2 Полугодие

2026

Итого

1 Полугодие

2027

2 Полугодие

2027

Итого

1 Полугодие

2028

2 Полугодие

2028

Итого Итого

ИТОГО 2026 питьевая вода 2027 питьевая вода 2028 питьевая вода 2025 питьевая вода 2024 питьевая вода

№ Статья расхода Ед.Изм.

[image: image8.emf]1

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные 

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, 

связанных с обеспечением деятельности в сфере  холодного 

водоснабжения  с использованием централизованных систем 

водоснабжения 

тыс. руб. с НДС 0,00 0,00 12 441,48 0,00 0,00 90 081,08 0,00 0,00 228 311,86 0,00 0,00 380 495,24 0,00 0,00 508 224,78 0,00 0,00 1 219 554,44

1.1.

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочую 

группу мероприятий тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 7 597,41 0,00 0,00 59 997,34 0,00 0,00 68 002,90 0,00 0,00 133 101,27 0,00 0,00 76 659,74 0,00 0,00 345 358,67

1.1.1.

Реконструкция водовода по пер.Хуторской д.22 до детской колонии, 

Д-400 мм протяженностью 800 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 12 199,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 199,58

1.1.2.

Реконструкция водовода  по ул.Суворова от ул.Вооруженного 

восстания д.1 до д.65  Д-225 мм протяженностью 170 п.м   тыс. руб. с НДС

0,00 4 390,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,98

1.1.3.

Реконструкция водовода от ул.Плеханова д.26 через территорию 

лицея №36 до ул.Герцена д.14а, Д-300 мм протяженностью 370 п.м.

тыс. руб. с НДС

0,00 5 710,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,06

1.1.4.

Реконструкция водовода по ул.Родниковая - от ул.Советская до дома 

№28, Д-200 мм протяженностью 600 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 4 837,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,16

1.1.5.

Реконструкция водовода  по ул.Грабцевское Шоссе от поворота на 

д.Кукареки до поворота на Аэропорт, Д-500 мм протяженностью 725 

п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 30 247,37 0,00 0,00 0,00 0,00 30 247,37

1.1.6.

Реконструкция Болдинского водовода  (вокруг ОСК), Д-500 мм 

протяженностью 1301 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 35 466,81 0,00 0,00 0,00 0,00 35 466,81

1.1.7.

Реконструкция водовода по ул.Мелиораторов, Д-300 мм 

протяженностью 150 п.м. тыс. руб. с НДС

1 778,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,07

1.1.8.

Реконструкция водовода пер.Малинники  (на ПРМЗ), Д-500 мм 

протяженностью 220 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 5 220,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,73

1.1.9.

Реконструкция водовода ул.Азаровская в сторону п.Силикатный с 

проколом под ж/д, Д-200 мм протяженностью 100 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 6 005,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 005,46

1.1.10.

Реконструкция водовода по ул.Московская в районе д.334, Д-400 мм 

протяженностью 120 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 2 288,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2 288,73

1.1.11.

Реконструкция водовода микрорайона Калуга-2 с проколом под ж/д, 

Д-100 мм протяженностью 310 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 10 741,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,28

1.1.12.

Реконструкция водовода по ул.Звездная, Д-300 мм протяженностью 

670 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 7 068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 068,87

1.1.13.

Реконструкция водопровода по ул.Азаровская (от ул.Московская до 

СТО) Д-600 мм - 600 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 83 864,41 0,00 0,00 0,00 83 864,41

1.1.14.

Реконструкция водопровода по ул.Родниковая по дамбе до 

микрорайона Турынино-3, Д-300 мм протяженностью 350 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 3 823,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 823,22

1.1.15.

Реконструкция водовода питьевой воды по ул.Салтыкова-Щедрина 

(от ул.Степана Разина до дома 80) Д-225 мм протяженностью 1217 

п.м  в г.Калуга тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 33 734,12 0,00 0,00 0,00 33 734,12

1.1.16.

Реконструкция водопровода в с.Росва, ул.Мира д.8 - ул.Московская 

д.5, Д-100 мм протяженностью 460 п.м. тыс. руб. с НДС

2 404,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 404,60

1.1.17.

Реконструкция водопровода в с.Спас  г.Калуга, Д-40 мм 

протяженностью 326 п.м. тыс. руб. с НДС

1 216,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,90

1.1.18.

Реконструкция водопровода  от ул.Глаголева по товарному двору до 

ул.Ленина, Д-250-300 мм,  протяженностью 960 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 15 502,74 0,00 0,00 0,00 15 502,74

1.1.19.

Реконструкция водовода от ГНС до С.-Щедрина Д=500 мм 

протяженностью 1100 п.м тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 44 597,80 0,00 0,00 44 597,80

1.1.20.

Реконструкция  водовода от Южного водозабора до ул.Комарова  

Д=500 мм протяженностью 350 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 32 061,94 0,00 0,00 32 061,94

1.1.21.

Реконструкция водопровода по проезду 2-ой Загородный, Д-100 мм 

протяженностью 385 п.м. тыс. руб. с НДС

2 197,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 197,84

1.2.

Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные 

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы 

организации, обусловленные необходимостью соблюдения 

регулируемыми организациями обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного 

водоснабжения с использованием централизованных систем 

водоснабжения  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 4 844,06 0,00 0,00 19 465,46 0,00 0,00 14 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 930,93

1.2.1.

Корректировка Проектной документации на объект капитального 

строительства: «Строительство сетей водоснабжения  микрорайонов 

«Кошелев-проект, Ташир, кварталов № 5-19, 22, 23 в районе д. 

Верховая, д. Квань, г. Калуга» тыс. руб. с НДС

0,00 14 621,40 14 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 29 242,80

1.2.2.

Внедрение модуля программного обеспечения "Расчеты с 

абонентами","Промышленный документооборот","Разработка 

личного кабинета" тыс. руб. с НДС

4 844,06 4 844,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 688,13

1.3.

Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с 

подключением новых объектов капитального строительства тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 10 618,27 0,00 0,00 145 687,56 0,00 0,00 247 393,97 0,00 0,00 431 565,04 0,00 0,00 835 264,84

1.3.1.

Строительство водовода "Турынино" Д-800 L = 10 км - прокладка 

дублирующей нитки Ду 800 мм от насосной ст. I подъема до 

водоочистной станции протяженностью 10 000 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 145 687,56 247 393,97 431 565,04 0,00 0,00 824 646,57

1.3.2.

Строительство водопровода Д=150 мм от ул. Чапаева, по 

пл.Маяковского, до ул.Грабцевское Шоссе с устройством 

закольцовки протяженностью 300 п.м.

тыс. руб. с НДС

0,00 10 618,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 618,27


Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) устанавливаются для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2024-2028 гг. на территории МО ГО «Город Калуга» за исключением с. Сосновый Бор, дер. Андреевское, дер. Животинки, дер. Колюпаново, п. Мирный, с. Муратовка, с. Козлово, дер. Николо-Лапиносово, дер. Яглово, дер. Крутицы, с. Муратовский щебзавод, п. Новый, дер. Ильинка, дер. Жерело, дер. Григоровка, дер. Груздово, дер. Доможирово, дер. Косарево, дер. Петрово, дер. Починки и на территории МО СП «Село Грабцево» за исключением с. Воскресенское. 
Предварительный расчет тарифов на услуги по водоотведению с учетом капитальных вложений представлен в нижеприведенной таблице:

[image: image9.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

НВВ

546 959,84 698 255,76

622 607,80

698 255,75 821 026,87

759 641,31

821 026,87 951 597,94

886 312,41

951 598,05 1 092 272,95

1 021 935,50

1 092 272,96 1 216 712,21

1 154 492,59

Расходы

тыс. руб 538 584,29 734 835,36 636 709,83 734 835,36 767 474,29 751 154,82 767 474,29 801 627,97 784 551,13 801 628,07 837 336,40 819 482,24 837 336,41 874 665,61 856 001,01

1.

Текущие

тыс. руб 493 284,29 734 835,36 614 059,83 734 835,36 767 474,29 751 154,82 767 474,29 801 627,97 784 551,13 801 628,07 837 336,40 819 482,24 837 336,41 874 665,61 856 001,01

1.1.

Операционные

тыс. руб 268 228,14 468 667,02

368 447,58

468 667,01 487 414,06

478 040,54

487 414,06 506 905,36

497 159,71

506 905,36 527 181,99

517 043,67

527 181,99 548 269,70

537 725,85

1.1.1

Производственные расходы

тыс.руб. 80 710,93 189 423,97

135 067,45

189 423,96 197 000,92

193 212,44

197 000,92 204 880,95

200 940,94

204 880,95 213 076,19

208 978,57

213 076,19 221 599,24

217 337,72

1.1.1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение тыс.руб. 18 907,04 35 638,62

27 272,83

35 638,62 37 064,17

36 351,40

37 064,17 38 546,74

37 805,45

38 546,74 40 088,60

39 317,67

40 088,60 41 692,15

40 890,38

1.1.1.1.2

Горюче-смазочные материалы  8 107,11 15 312,58

11 709,84

15 312,58 15 925,08

15 618,83

15 925,08 16 562,09

16 243,59

16 562,09 17 224,57

16 893,33

17 224,57 17 913,55

17 569,06

1.1.1.1.2.2

Бензин АИ-92 тыс.руб. 534,85 2 696,13

1 615,49

2 696,13 2 803,97

2 750,05

2 803,97 2 916,13

2 860,05

2 916,13 3 032,77

2 974,45

3 032,77 3 154,09

3 093,43

1.1.1.1.2.2.

1

Объем тыс.литров 13,18 61,75

37,47

61,75 61,75

61,75

61,75 61,75

61,75

61,75 61,75

61,75

61,75 61,75

61,75

1.1.1.1.2.2.

2

Цена руб.литр 40,59 43,66

42,13

43,66 45,41

44,53

45,41 47,22

46,31

47,22 49,11

48,17

49,11 51,07

50,09

1.1.1.1.2.3

Бензин АИ-95 тыс.руб. 256,61 800,61

528,61

800,61 832,63

816,62

832,63 865,94

849,29

865,94 900,58

883,26

900,58 936,60

918,59

1.1.1.1.2.3.

1

Объем тыс.литров 5,85 17,21

11,53

17,21 17,21

17,21

17,21 17,21

17,21

17,21 17,21

17,21

17,21 17,21

17,21

1.1.1.1.2.3.

2

Цена руб.литр 43,86 46,52

45,19

46,52 48,38

47,45

48,38 50,32

49,35

50,32 52,33

51,33

52,33 54,43

53,38

1.1.1.1.2.4

Дизельное топливо тыс.руб. 6 973,17 10 684,90

8 829,03

10 684,90 11 112,29

10 898,60

11 112,29 11 556,79

11 334,54

11 556,79 12 019,06

11 787,92

12 019,06 12 499,82

12 259,44

1.1.1.1.2.4.

1

Объем тыс.литров 156,32 217,77

187,05

217,77 217,77

217,77

217,77 217,77

217,77

217,77 217,77

217,77

217,77 217,77

217,77

1.1.1.1.2.4.

2

Цена руб.литр 44,61 49,07

46,84

49,07 51,03

50,05

51,03 53,07

52,05

53,07 55,19

54,13

55,19 57,40

56,30

1.1.1.1.2.5

Смазочные материалы, спецжидкости тыс.руб. 291,67 1 000,91

646,29

1 000,91 1 040,95

1 020,93

1 040,95 1 082,59

1 061,77

1 082,59 1 125,89

1 104,24

1 125,89 1 170,93

1 148,41

1.1.1.1.2.5.

1

Объем тыс.литров 1,51 4,53

3,02

4,53 4,53

4,53

4,53 4,53

4,53

4,53 4,53

4,53

4,53 4,53

4,53

1.1.1.1.2.5.

2

Цена руб.литр 290,16 996,39

643,27

996,39 1 036,24

1 016,32

1 036,24 1 077,69

1 056,97

1 077,69 1 120,80

1 099,25

1 120,80 1 165,63

1 143,22

1.1.1.1.2.6

Горюче-смазочные материалы прочие тыс.руб. 50,81 130,03

90,42

130,03 135,23

132,63

135,23 140,64

137,94

140,64 146,27

143,46

146,27 152,12

149,19

1.1.1.1.3

Материалы и малоценные основные средства тыс.руб. 10 799,93 20 326,04 15 562,99 20 326,04 21 139,08 20 732,56 21 139,08 21 984,65 21 561,87 21 984,65 22 864,03 22 424,34 22 864,03 23 778,59 23 321,31

1.1.1.3

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе 

налоги и сборы тыс.руб. 45 259,18 116 263,15

80 761,16

116 263,14 120 913,67

118 588,41

120 913,67 125 750,22

123 331,94

125 750,22 130 780,22

128 265,22

130 780,22 136 011,43

133 395,83

1.1.1.3.1

Расходы на оплату труда производственного 

персонала тыс.руб. 34 761,27 89 295,81

62 028,54

89 295,81 92 867,64

91 081,72

92 867,64 96 582,35

94 724,99

96 582,35 100 445,64

98 513,99

100 445,64 104 463,47

102 454,55

1.1.1.3.1.1

Численность (среднесписочная), принятая для 

расчёта ед. 94,16 268,19

181,18

268,19 268,19

268,19

268,19 268,19

268,19

268,19 268,19

268,19

268,19 268,19

268,19

1.1.1.3.2

Отчисления на социальные нужды 

производственного персонала, в том числе 

налоги и сборы тыс.руб. 10 497,90 26 967,34

18 732,62

26 967,34 28 046,03

27 506,68

28 046,03 29 167,87

28 606,95

29 167,87 30 334,59

29 751,23

30 334,59 31 547,97

30 941,28

1.1.1.5

Общехозяйственные расходы тыс. руб 7 665,99 16 878,90

12 272,44

16 878,90 17 554,05

17 216,47

17 554,05 18 256,21

17 905,13

18 256,21 18 986,46

18 621,34

18 986,46 19 745,92

19 366,19

1.1.1.5.1

расходы на охрану труда тыс.руб. 1 876,49 6 199,46

4 037,98

6 199,46 6 447,44

6 323,45

6 447,44 6 705,34

6 576,39

6 705,34 6 973,55

6 839,44

6 973,55 7 252,49

7 113,02

1.1.1.5.2

прочие тыс. руб 5 789,50 10 679,44

8 234,47

10 679,44 11 106,61

10 893,02

11 106,61 11 550,88

11 328,75

11 550,88 12 012,91

11 781,90

12 012,91 12 493,43

12 253,17

1.1.1.6

Прочие производственные расходы тыс.руб. 8 878,72 20 643,30

14 761,01

20 643,30 21 469,03

21 056,16

21 469,03 22 327,79

21 898,41

22 327,79 23 220,90

22 774,34

23 220,90 24 149,74

23 685,32

1.1.1.6.1

Расходы на амортизацию транспорта тыс.руб. 5 439,54 10 041,42

7 740,48

10 041,42 10 443,07

10 242,24

10 443,07 10 860,80

10 651,93

10 860,80 11 295,23

11 078,01

11 295,23 11 747,04

11 521,13

1.1.1.6.3

Расходы на приобретение (использование) 

вспомогательных материалов, запасных частей тыс. руб 1 775,07 6 320,95

4 048,01

6 320,95 6 573,79

6 447,37

6 573,79 6 836,74

6 705,26

6 836,74 7 110,21

6 973,47

7 110,21 7 394,62

7 252,41

1.1.1.6.4

Расходы на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта тыс. руб. 1 518,70 3 688,84

2 603,77

3 688,84 3 836,40

3 762,62

3 836,40 3 989,85

3 913,13

3 989,85 4 149,45

4 069,65

4 149,45 4 315,43

4 232,44

1.1.1.6.5

Расходы на осуществление производственного 

контроля качества воды, состава и свойств 

сточных вод тыс.руб. 145,42 592,08

368,75

592,08 615,77

603,93

615,77 640,40

628,08

640,40 666,01

653,21

666,01 692,65

679,33

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image10.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image11.emf]1.1.2

Ремонтные расходы

тыс.руб. 86 961,25 147 532,91

117 247,08

147 532,91 153 434,23

150 483,57

153 434,23 159 571,59

156 502,91

159 571,59 165 954,46

162 763,03

165 954,46 172 592,64

169 273,55

1.1.2.1

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00 7 274,21

3 637,10

7 274,21 7 565,18

7 419,69

7 565,18 7 867,78

7 716,48

7 867,78 8 182,49

8 025,14

8 182,49 8 509,79

8 346,14

1.1.2.2

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения и 

(или водоотведения) либо объектов, 

входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00 855,42

427,71

855,42 889,64

872,53

889,64 925,22

907,43

925,22 962,23

943,73

962,23 1 000,72

981,48

1.1.2.3

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы тыс.руб. 86 961,25 139 403,28

113 182,27

139 403,28 144 979,41

142 191,35

144 979,41 150 778,59

147 879,00

150 778,59 156 809,73

153 794,16

156 809,73 163 082,12

159 945,93

1.1.2.3.1

Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 66 790,52 107 068,57

86 929,54

107 068,57 111 351,31

109 209,94

111 351,31 115 805,37

113 578,34

115 805,37 120 437,58

118 121,47

120 437,58 125 255,08

122 846,33

1.1.2.3.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для 

расчёта ед. 181,23 255,64

218,43

255,64 255,64

255,64

255,64 255,64

255,64

255,64 255,64

255,64

255,64 255,64

255,64

1.1.2.3.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 20 170,74 32 334,71

26 252,72

32 334,71 33 628,10

32 981,40

33 628,10 34 973,22

34 300,66

34 973,22 36 372,15

35 672,69

36 372,15 37 827,04

37 099,59

1.1.3

Административные расходы

тыс.руб. 76 163,89 86 230,63

81 197,26

86 230,63 89 679,86

87 955,24

89 679,86 93 267,05

91 473,45

93 267,05 96 997,73

95 132,39

96 997,73 100 877,64

98 937,69

1.1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями тыс.руб. 2 341,59 4 361,63

3 351,61

4 361,63 4 536,10

4 448,87

4 536,10 4 717,54

4 626,82

4 717,54 4 906,25

4 811,89

4 906,25 5 102,50

5 004,37

1.1.3.1.1

услуги связи и интернет тыс.руб. 2 182,48 3 300,48 2 741,48 3 300,48 3 432,50 3 366,49 3 432,50 3 569,80 3 501,15 3 569,80 3 712,59 3 641,20 3 712,59 3 861,10 3 786,84

1.1.3.1.3

аудиторские услуги тыс.руб. 17,03 25,75

21,39

25,75 26,78

26,27

26,78 27,85

27,32

27,85 28,97

28,41

28,97 30,13

29,55

1.1.3.1.4

консультационные услуги тыс.руб. 18,73 28,33

23,53

28,33 29,46

28,89

29,46 30,64

30,05

30,64 31,86

31,25

31,86 33,14

32,50

1.1.3.1.5

услуги по вневедомственной охране объектов и 

территорий тыс.руб. 120,28 1 003,79

562,04

1 003,79 1 043,94

1 023,86

1 043,94 1 085,70

1 064,82

1 085,70 1 129,12

1 107,41

1 129,12 1 174,29

1 151,71

1.1.3.1.6

информационные услуги тыс.руб. 3,07 3,29

3,18

3,29 3,42

3,35

3,42 3,55

3,49

3,55 3,70

3,63

3,70 3,85

3,77

1.1.3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы тыс.руб. 72 409,92 77 645,27

75 027,59

77 645,27 80 751,08

79 198,17

80 751,08 83 981,12

82 366,10

83 981,12 87 340,37

85 660,74

87 340,37 90 833,98

89 087,17

1.1.3.2.1

Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала тыс.руб. 55 630,02 59 635,38

57 632,70

59 635,38 62 020,80

60 828,09

62 020,80 64 501,63

63 261,21

64 501,63 67 081,70

65 791,66

67 081,70 69 764,96

68 423,33

1.1.3.2.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для 

расчёта ед. 78,14 78,14

78,14

78,14 78,14

78,14

78,14 78,14

78,14

78,14 78,14

78,14

78,14 78,14

78,14

1.1.3.2.2

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы тыс.руб. 16 779,90 18 009,89

17 394,89

18 009,89 18 730,28

18 370,08

18 730,28 19 479,49

19 104,89

19 479,49 20 258,67

19 869,08

20 258,67 21 069,02

20 663,85

1.1.3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем тыс.руб. 15,33 983,53

499,43

983,53 1 022,87

1 003,20

1 022,87 1 063,79

1 043,33

1 063,79 1 106,34

1 085,06

1 106,34 1 150,59

1 128,47

1.1.3.4

Служебные командировки тыс.руб. 736,62 2 044,62

1 390,62

2 044,62 2 126,41

2 085,52

2 126,41 2 211,46

2 168,94

2 211,46 2 299,92

2 255,69

2 299,92 2 391,92

2 345,92

1.1.3.5

Обучение персонала тыс.руб. 450,56 681,36

565,96

681,36 708,62

694,99

708,62 736,96

722,79

736,96 766,44

751,70

766,44 797,10

781,77

1.1.3.6

Страхование производственных объектов тыс.руб. 209,87 514,21

362,04

514,21 534,78

524,49

534,78 556,17

545,47

556,17 578,41

567,29

578,41 601,55

589,98

1.1.3.7

Прочие административные расходы тыс.руб. 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.1.4. Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций

тыс. руб

24 392,08 45 479,51 34 935,79 45 479,51 47 299,06 46 389,29 47 299,06 49 185,76 48 242,41 49 185,76 51 153,61 50 169,68 51 153,61 53 200,19 52 176,90

1.1.4.2

Расходы на приобретение материалов, 

связанные со сбытовой деятельностью, за 

исключением расходов, учтенных в расходах на 

содержание помещений, использ тыс.руб. 82,50 88,44

85,47

88,44 91,98

90,21

91,98 95,66

93,82

95,66 99,49

97,57

99,49 103,47

101,48

1.1.4.3

Расходы на содержание помещений, 

используемых при осуществлении сбытовой 

деятельности тыс. руб. 90,15 96,64

93,39

96,64 100,88

98,76

100,88 105,30

103,09

105,30 109,93

107,62

109,93 114,76

112,35

1.1.4.3.2

Расходы на приобретаемые электрическую 

энергию (мощность), тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов и холодную воду тыс.руб. 82,01 87,91

84,96

87,91 91,80

89,86

91,80 95,87

93,83

95,87 100,12

97,99

100,12 104,56

102,34

1.1.4.3.3

Расходы на оплату выполняемых работ и услуг 

сторонними организациями, связанных с 

содержанием помещений в части сбытовой 

деятельности тыс.руб. 8,14 8,72

8,43

8,72 9,07

8,90

9,07 9,44

9,25

9,44 9,81

9,62

9,81 10,21

10,01


[image: image12.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image13.emf]1.1.4.7

Расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями, 

связанных со сбытовой деятельностью тыс. руб. 11 868,65 21 981,60

16 925,13

21 981,60 22 860,87

22 421,24

22 860,87 23 775,30

23 318,09

23 775,30 24 726,31

24 250,81

24 726,31 25 715,37

25 220,84

1.1.4.7.1

ремонт и техническое обслуживание 

подрядным способом тыс.руб. 1 492,92 1 600,41

1 546,66

1 600,41 1 664,42

1 632,41

1 664,42 1 731,00

1 697,71

1 731,00 1 800,24

1 765,62

1 800,24 1 872,25

1 836,24

1.1.4.7.3 услуги связи, юридические, архивные услуги тыс.руб. 87,99 94,33 91,16 94,33 98,10 96,21 98,10 102,02 100,06 102,02 106,11 104,07 106,11 110,35 108,23

1.1.4.7.4 обучение сбытового персонала тыс.руб. 25,77 27,63 26,70 27,63 28,73 28,18 28,73 29,88 29,31 29,88 31,08 30,48 31,08 32,32 31,70

1.1.4.7.7

услуги банков и расчетных центров, услуг по 

снятию и сбору показаний приборов учета, 

услуг по истребованию задолженности по 

оплате коммунальных услуг с учетом 

положения пункта 27  методических указаний 

№ 1746-э тыс.руб. 7 433,73 17 227,37

12 330,55

17 227,37 17 916,46

17 571,91

17 916,46 18 633,12

18 274,79

18 633,12 19 378,45

19 005,78

19 378,45 20 153,58

19 766,01

1.1.4.7.5

автоматизация и сопровождение действующего 

программного обеспечения тыс.руб. 2 828,24 3 031,88

2 930,06

3 031,88 3 153,15

3 092,51

3 153,15 3 279,28

3 216,21

3 279,28 3 410,45

3 344,86

3 410,45 3 546,87

3 478,66

1.1.4.8

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды сбытового персонала, в 

том числе налоги и сборы

тыс.руб.

12 350,78 23 312,83 17 831,80 23 312,83 24 245,34 23 779,08 24 245,34 25 209,50 24 727,42 25 209,50 26 217,88 25 713,69 26 217,88 27 266,59 26 742,23

1.1.4.8.1 Расходы на оплату труда сбытового персонала тыс.руб. 9 490,74 17 910,48 13 700,61 17 910,48 18 626,89 18 268,68 18 626,89 19 371,97 18 999,43 19 371,97 20 146,85 19 759,41 20 146,85 20 952,72 20 549,79

1.1.4.8.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для 

расчёта

ед.

19,53 43,14

31,34

43,14 43,14

43,14

43,14 43,14

43,14

43,14 43,14

43,14

43,14 43,14

43,14

1.1.4.8.2

Отчисления на социальные нужды сбытового 

персонала, в том числе налоги и сборы

тыс.руб.

2 860,04 5 402,35

4 131,19

5 402,35 5 618,45

5 510,40

5 618,45 5 837,53

5 727,99

5 837,53 6 071,03

5 954,28

6 071,03 6 313,87

6 192,45

1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс.руб. 98 596,31 107 469,98 103 033,14 107 469,98 113 000,97 110 235,47 113 000,97 118 816,86 115 908,91 118 816,86 124 932,33 121 874,59 124 932,33 131 362,83 128 147,58

Расходы на покупку электроэнергии по 

одноставочному тарифу  тыс.руб 91 685,65 99 937,36

95 811,51

99 937,36 105 069,12

102 503,24

105 069,12 110 464,62

107 766,87

110 464,62 116 137,43

113 301,03

116 137,43 122 101,80

119 119,61

НН тыс.руб. 37 592,68 40 976,02

39 284,35

40 976,02 43 078,33

42 027,17

43 078,33 45 288,58

44 183,45

45 288,58 47 612,33

46 450,46

47 612,33 50 055,42

48 833,88

20.3

Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 5 260,34 5 260,34

5 260,34

5 260,34 5 260,34

5 260,34

5 260,34 5 260,34

5 260,34

5 260,34 5 260,34

5 260,34

5 260,34 5 260,34

5 260,34

20.4

Тариф на электроэнергию руб. 7,15 7,79

7,47

7,79 8,18

7,98

8,18 8,59

8,38

8,59 9,02

8,80

9,02 9,47

9,24

СН2 тыс.руб. 54 092,97 58 961,34

56 527,15

58 961,34 61 990,80

60 476,07

61 990,80 65 176,04

63 583,42

65 176,04 68 525,09

66 850,57

68 525,09 72 046,38

70 285,74

20.7

Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 8 083,09 8 083,09

8 083,09

8 083,09 8 083,09

8 083,09

8 083,09 8 083,09

8 083,09

8 083,09 8 083,09

8 083,09

8 083,09 8 083,09

8 083,09

20.8

Тариф на электроэнергию руб. 6,69 7,29

6,99

7,29 7,66

7,48

7,66 8,04

7,85

8,04 8,44

8,24

8,44 8,87

8,66

Расходы на покупку электроэнергии по 

двухставочному тарифу  тыс.руб. 6 910,66 7 532,62

7 221,64

7 532,62 7 931,85

7 732,23

7 931,85 8 352,23

8 142,04

8 352,23 8 794,90

8 573,57

8 794,90 9 261,03

9 027,97

Мощность тыс.руб. 4 538,07 4 946,49

4 742,28

4 946,49 5 208,66

5 077,58

5 208,66 5 484,72

5 346,69

5 484,72 5 775,41

5 630,06

5 775,41 6 081,50

5 928,46

ВН тыс.руб. 4 538,07 4 946,49

4 742,28

4 946,49 5 208,66

5 077,58

5 208,66 5 484,72

5 346,69

5 484,72 5 775,41

5 630,06

5 775,41 6 081,50

5 928,46

30.1

Объем покупной электроэнергии тыс. кВт 3,97 3,97

3,97

3,97 3,97

3,97

3,97 3,97

3,97

3,97 3,97

3,97

3,97 3,97

3,97

30.2

Ставка за мощность руб./кВт 1 144,02 1 246,98

1 195,50

1 246,98 1 309,33

1 278,15

1 309,33 1 374,79

1 342,06

1 374,79 1 443,53

1 409,16

1 443,53 1 515,71

1 479,62

Активная электроэнергия тыс.руб. 2 372,59 2 586,12

2 479,36

2 586,12 2 723,19

2 654,65

2 723,19 2 867,52

2 795,35

2 867,52 3 019,49

2 943,50

3 019,49 3 179,53

3 099,51

ВН тыс.руб. 2 372,59 2 586,12 2 479,36 2 586,12 2 723,19 2 654,65 2 723,19 2 867,52 2 795,35 2 867,52 3 019,49 2 943,50 3 019,49 3 179,53 3 099,51

30.12

Объем покупной электроэнергии тыс. кВт 1 058,10 1 058,10

1 058,10

1 058,10 1 058,10

1 058,10

1 058,10 1 058,10

1 058,10

1 058,10 1 058,10

1 058,10

1 058,10 1 058,10

1 058,10

30.13

Ставка за электроэнергию руб./кВт 2,24 2,44

2,34

2,44 2,57

2,51

2,57 2,69

2,63

2,69 2,83

2,76

2,83 2,97

2,90

1.3

Неподконтрольные тыс. руб 126 459,84 158 698,37

142 579,11

158 698,37 167 059,26

162 878,81

167 059,26 175 905,75

171 482,50

175 905,86 185 222,09

180 563,97

185 222,09 195 033,07

190 127,58

1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемые сторонними организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных 

систем либо объектов в составе таких систем тыс. руб 125 484,15 155 187,32

140 335,74

155 187,32 163 444,31

159 315,82

163 444,31 172 146,21

167 795,26

172 146,21 181 312,05

176 729,13

181 312,05 190 966,63

186 139,34

1.3.1.3

Расходы на топливо 1 696,10 1 886,06

1 791,08

1 886,06 2 018,08

1 952,07

2 018,08 2 159,35

2 088,72

2 159,35 2 310,50

2 234,93

2 310,50 2 472,24

2 391,37

1.3.1.3.1

Газ 1 696,10 1 886,06

1 791,08

1 886,06 2 018,08

1 952,07

2 018,08 2 159,35

2 088,72

2 159,35 2 310,50

2 234,93

2 310,50 2 472,24

2 391,37

1.3.1.3.1.1

Объем тыс.куб.м 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81 215,81

1.3.1.3.1.2

Цена руб./куб.м 1 480,28 1 670,24 1 575,26 1 670,24 1 787,16 1 728,70 1 787,16 1 912,26 1 849,71 1 912,26 2 046,12 1 979,19 2 046,12 2 189,35 2 117,74

1.3.1.1

Расходы на тепловую энергию тыс. руб 1 572,63 1 671,71

1 622,17

1 671,71 1 760,31

1 716,01

1 760,31 1 858,64

1 809,48

1 858,64 1 962,54

1 910,59

1 962,54 2 072,32

2 017,43

30.16

объем 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

30.17

цена руб. 2 356,20 2 504,64 2 430,42 2 504,64 2 637,39 2 571,01 2 637,39 2 777,17 2 707,28 2 777,17 2 924,36 2 850,76 2 924,36 3 079,35 3 001,85

1.3.1.11

Услуги по водоотведению и очистке сточных 

вод тыс. руб 104 022,00 131 639,03

117 830,51

131 639,03 138 615,90

135 127,46

138 615,90 145 962,54

142 289,22

145 962,54 153 698,55

149 830,55

153 698,55 161 844,58

157 771,56

1.3.1.11.1

объем тыс. м3 31 426,59 32 701,40

32 063,99

32 701,40 32 701,40

32 701,40

32 701,40 32 701,40

32 701,40

32 701,40 32 701,40

32 701,40

32 701,40 32 701,40

32 701,40

1.3.1.11.2

цена руб. 3,31 4,03

3,67

4,03 4,24

4,13

4,24 4,46

4,35

4,46 4,70

4,58

4,70 4,95

4,82

1.3.1.12

Услуги по транспортировке сточных вод тыс. руб 18 193,42 19 990,53 19 091,97 19 990,53 21 050,02 20 520,27 21 050,02 22 165,67 21 607,85 22 165,67 23 340,46 22 753,06 23 340,46 24 577,50 23 958,98

1.3.1.12.1

объем тыс. м3 1 034,25 1 083,99

1 059,12

1 083,99 1 083,99

1 083,99

1 083,99 1 083,99

1 083,99

1 083,99 1 083,99

1 083,99

1 083,99 1 083,99

1 083,99

1.3.1.12.2

цена руб. 17,59 18,44

18,02

18,44 19,42

18,93

19,42 20,45

19,93

20,45 21,53

20,99

21,53 22,67

22,10


[image: image14.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image15.emf]1.3.8

Химреагенты тыс. руб 0,00 35,14

17,57

35,14 0,00

17,57

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.3.2

Расходы, связанные с уплатой налогов и 

сборов тыс. руб 149,24 421,72

285,48

421,72 438,59

430,15

438,59 456,13

447,36

456,24 474,48

465,36

474,49 493,47

483,98

1.3.2.3

Земельный налог тыс.руб. 0,98 51,53 26,25 51,53 53,59 52,56 53,59 55,73 54,66 55,73 57,96 56,85 57,96 60,28 59,12

1.3.2.6

Транспортный налог тыс.руб. 147,87 364,96

256,42

364,96 379,56

372,26

379,56 394,74

387,15

394,74 410,53

402,64

410,53 426,96

418,74

1.3.2.7

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду тыс.руб. 0,39 5,23

2,808

5,23 5,44

5,33

5,44 5,66

5,55

5,76 5,99

5,88

6,00 6,24

6,12

2

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату тыс. руб 826,45 3 054,19

1 940,32

3 054,19 3 176,36

3 115,28

3 176,36 3 303,41

3 239,89

3 303,41 3 435,55

3 369,48

3 435,55 3 572,97

3 504,26

6.4

Аренда земельных участков тыс.руб. 826,45 3 054,19

1 940,32

3 054,19 3 176,36

3 115,28

3 176,36 3 303,41

3 239,89

3 303,41 3 435,55

3 369,48

3 435,55 3 572,97

3 504,26

2. Амортизация тыс.руб. 45 300,00 0,00

22 650,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.1

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов, относимых к 

объектам централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения тыс.руб. 45 300,00 0,00

22 650,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

15 Прибыль тыс. руб. 8 375,55 27 020,40

17 697,97

27 020,40 86 152,58

56 586,49

86 152,58 148 269,98

117 211,28

148 269,98 210 436,55

179 353,26

210 436,55 242 046,60

226 241,58

15.1

Нормативная прибыль тыс. руб. 8 375,55 27 020,40 17 697,97 27 020,40 86 152,58 56 586,49 86 152,58 148 269,98 117 211,28 148 269,98 210 436,55 179 353,26 210 436,55 242 046,60 226 241,58

15.1.3

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными договорами, 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 

Методических указаний тыс. руб. 8 375,55 16 515,71

12 445,63

16 515,71 17 176,34

16 846,02

17 176,34 17 863,39

17 519,86

17 863,39 18 577,92

18 220,66

18 577,92 19 321,04

18 949,48

15.1.1

Средства на возврат займов и кредитов и 

процентов по ним тыс. руб. 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

15.1.2

Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 10 504,69

5 252,34

10 504,69 68 976,24

39 740,47

68 976,24 130 406,59

99 691,42

130 406,59 191 858,63

161 132,61

191 858,63 222 725,56

207 292,09

15.1.2.1

Объем капитальных вложений

тыс. руб 0,00 10 504,69

5 252,34

10 504,69 68 976,24

39 740,47

68 976,24 130 406,59

99 691,42

130 406,59 191 858,63

161 132,61

191 858,63 222 725,56

207 292,09

40.9

на транспортировку сточных вод тыс. руб. 10 504,69

5 252,34

10 504,69 68 976,24

39 740,47

68 976,24 130 406,59

99 691,42

130 406,59 191 858,63

161 132,61

191 858,63 222 725,56

207 292,09

15.1.2.2

Финансирование капитальных 

вложений

тыс. руб. 0,00 10 504,69

5 252,34

10 504,69 68 976,24

39 740,47

68 976,24 130 406,59

99 691,42

130 406,59 191 858,63

161 132,61

191 858,63 222 725,56

207 292,09

15.1.2.2.2

Прибыль тыс. руб. 0,00 10 504,69

5 252,34

10 504,69 68 976,24

39 740,47

68 976,24 130 406,59

99 691,42

130 406,59 191 858,63

161 132,61

191 858,63 222 725,56

207 292,09

без дополнительных доходов тыс. руб. 10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

17.

Величина сглаживания НВВ тыс.руб. 0,00 -63 600,00 -31 800,00 -63 600,00 -32 600,00 -48 100,00 -32 600,00 1 700,00 -15 450,00 1 700,00 44 500,00 23 100,00 44 500,00 100 000,00 72 250,00

Объем реализации услуг  тыс.куб.м

28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55 28 172,55

НВВ с учетом капвложений тыс.руб. без НДС

546 959,84 698 255,76 622 607,80 698 255,76 821 026,87 759 641,31 821 026,87 951 597,94 886 312,41 951 597,94 1 092 272,95 1 021 935,45 1 092 272,95 1 216 712,21 1 154 492,58

Тариф на водоотведение с учетом 

инвестиционной составляющей

руб. без НДС

19,41 24,78 24,78 29,14 29,14 33,78 33,78 38,77 38,77 43,19

Рост тарифа (с учетом инвестиционной 

составляющей)

%

127,66%

100,00%

117,58%

100,00%

115,90%

100,00%

114,78%

100,00%

111,39%

Расходы на капитальные вложения

тыс. рублей без 

НДС

10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09


[image: image16.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

ИТОГО

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image17.emf]1

Перечень мероприятий, 

предусматривающих капитальные 

вложения в объекты основных средств и 

нематериальные активы, связанных с 

обеспечением деятельности в сфере  

водоотведения  с использованием 

тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 6 302,81 0,00 0,00 47 688,56 0,00 0,00 119 629,70 0,00 0,00 193 359,13 0,00 0,00 248 750,51 0,00 0,00 615 730,71

1.1.1.

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-150мм, 

керамика, протяженностью 193 п.м, по пер.  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 9 698,38 0,00 0,00 0,00 9 698,38

1.1.2.

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-200мм, 

керамика, протяженностью 197 п.м, по ул.  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 6 943,07 0,00 0,00 0,00 6 943,07

1.1.3.

Реконструкция двух участков самотечного 

канализационного коллектора Д-500-600мм, 

ж/б, а/ц, общей протяженностью 1046 п.м: 

ул. Промышленная от КК№33 до КК№37;  ул.  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 17 007,54 68 030,14 0,00 0,00 85 037,68

1.1.4.

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-600мм, 

ж/б, протяженностью 230 п.м, по ул. Карла  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 36 914,73 0,00 0,00 0,00 36 914,73

1.1.5.

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-200мм,  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 18 196,96 0,00 0,00 0,00 18 196,96

1.1.6.

Реконструкция самотечного коллектора на 

эстакаде  Д-300мм, сталь в д. Анненки, ул.  тыс. руб. с НДС

697,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,19

1.1.7.

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора  Д-150мм, 

кер., протяженностью 314 п.м, в д. Канищево  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 5 881,97 0,00 0,00 5 881,97

1.1.8.

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-250-500мм, 

ж/б, протяженностью 810 п.м, по ул. Степана  тыс. руб. с НДС

0,00 28 080,68 33 696,82 11 232,27 1 872,05 0,00 0,00 74 881,82

1.1.9.

Реконструкция напорного коллектора, Д-

100мм, сталь, протяженностью 420 п.м,  от 

КНС Канищево до площадки коттеджного  тыс. руб. с НДС

5 605,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 605,63

1.1.10.

Реконструкция напорного коллектора, Д-

200мм, сталь, протяженностью 3920 п.м,  от 

КНС "Шопино" №13 до камеры гашения в  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 36 967,52 36 967,52 58 091,82 0,00 0,00 132 026,86

1.1.11.

Реконструкция напорного коллектора, Д-

150мм, чугун, две нитки общей  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 29 357,48 0,00 0,00 0,00 0,00 29 357,48

1.1.12.

Реконструкция напорного коллектора, 2Д-

250мм, чугун, протяженностью 454 п.м, от  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 40 124,85 0,00 0,00 40 124,85

1.1.13.

Реконструкция напорного коллектора Д-

400мм, чугун по ул. Ипподромная (от  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 6 954,69 0,00 0,00 6 954,69

1.2.

Реализация мероприятий, 

предусматривающих капитальные вложения 

в объекты основных средств и 

нематериальные активы организации, 

обусловленные необходимостью 

соблюдения регулируемыми организациями 

обязательных требований, установленных  тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 607,87 0,00 0,00 19 607,87 0,00 0,00 56 398,66 0,00 0,00 67 794,99 0,00 0,00 163 409,40

1.2.1.

Корректировка Проектной документации на 

объект капитального строительства: 

«Строительство сетей водоотведения 

микрорайонов «Кошелев-проект, Ташир,  тыс. руб. с НДС

0,00 19 607,87 19 607,87 0,00 0,00 0,00 0,00 39 215,75

1.2.2.

Строительство напорной линии канализации 

от КНС до камеры гашения (район 

развлекательного комплекса "Ёлки-палки")   тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 54 416,91 0,00 0,00 0,00 54 416,91

1.2.3.

Строительство напорной канализации в 2 

нитки Ду200 до КНС "Росва" протяженностью 

2500 п.м. (д. Яглово)

тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 1 981,75 67 794,99 0,00 0,00 69 776,74


Долгосрочные тарифы на водоотведение устанавливаются для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2024-2028 гг. на территории МО ГО «Город Калуга» за исключением с. Сосновый Бор, дер. Колюпаново, с. Муратовский щебзавод, п. Новый и на территории МО СП Село «Грабцево».

Предварительный расчет тарифов на услуги по водоотведению в части очистки сточных вод представлен в нижеприведенной таблице:

[image: image18.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

НВВ

228 722,02 323 168,67

275 945,34

323 168,66 373 888,24

348 528,45

373 888,24 408 426,95

391 157,60

408 426,95 439 998,58

424 212,77

439 998,58 444 937,40

442 467,99

Расходы

тыс. руб 223 601,22 355 955,24

289 778,23

355 955,23 372 438,28

364 196,75

372 438,28 389 730,98

381 084,63

389 730,98 407 846,78

398 788,88

407 846,78 426 819,52

417 333,15

1.

Текущие

тыс. руб 221 767,86 355 955,24

288 861,55

355 955,23 372 438,28

364 196,75

372 438,28 389 730,98

381 084,63

389 730,98 407 846,78

398 788,88

407 846,78 426 819,52

417 333,15

1.1.

Операционные

тыс. руб 66 074,80 167 235,77

116 655,28

167 235,77 173 925,20

170 580,48

173 925,20 180 876,55

177 400,87

180 876,55 188 111,61

184 494,08

188 111,61 195 636,07

191 873,84

1.1.1

Производственные расходы

тыс.руб. 14 214,40 60 163,64

37 189,02

60 163,63 62 570,17

61 366,90

62 570,17 65 072,98

63 821,58

65 072,98 67 675,90

66 374,44

67 675,90 70 382,94

69 029,42

1.1.1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс.руб. 4 104,51 11 073,57

7 589,04

11 073,57 11 516,52

11 295,04

11 516,52 11 977,18

11 746,85

11 977,18 12 456,26

12 216,72

12 456,26 12 954,51

12 705,39

1.1.1.1.2

Горюче-смазочные материалы  1 154,35 4 232,85

2 693,60

4 232,85 4 402,16

4 317,51

4 402,16 4 578,25

4 490,21

4 578,25 4 761,38

4 669,82

4 761,38 4 951,84

4 856,61

1.1.1.1.2.2

Бензин АИ-92 тыс.руб. 142,99 883,66

513,33

883,66 919,01

901,34

919,01 955,77

937,39

955,77 994,00

974,88

994,00 1 033,76

1 013,88

1.1.1.1.2.2.1

Объем тыс.литров 3,52 20,06

11,79

20,06 20,06

20,06

20,06 20,06

20,06

20,06 20,06

20,06

20,06 20,06

20,06

1.1.1.1.2.2.2

Цена руб.литр 40,59 44,06

42,32

44,06 45,82

44,94

45,82 47,65

46,74

47,65 49,56

48,60

49,56 51,54

50,55

1.1.1.1.2.3

Бензин АИ-95 тыс.руб. 68,60 202,16

135,38

202,16 210,25

206,20

210,25 218,66

214,45

218,66 227,40

223,03

227,40 236,50

231,95

1.1.1.1.2.3.1

Объем тыс.литров 1,56 4,31

2,93

4,31 4,31

4,31

4,31 4,31

4,31

4,31 4,31

4,31

4,31 4,31

4,31

1.1.1.1.2.3.2

Цена руб.литр 43,86 46,96

45,41

46,96 48,83

47,90

48,83 50,79

49,81

50,79 52,82

51,80

52,82 54,93

53,88

1.1.1.1.2.4

Дизельное топливо тыс.руб. 864,05 2 842,26

1 853,16

2 842,26 2 955,95

2 899,11

2 955,95 3 074,19

3 015,07

3 074,19 3 197,16

3 135,68

3 197,16 3 325,05

3 261,10

1.1.1.1.2.4.1

Объем тыс.литров 18,77 57,28

38,02

57,28 57,28

57,28

57,28 57,28

57,28

57,28 57,28

57,28

57,28 57,28

57,28

1.1.1.1.2.4.2

Цена руб.литр 46,04 49,62

47,83

49,62 51,61

50,61

51,61 53,67

52,64

53,67 55,82

54,74

55,82 58,05

56,93

1.1.1.1.2.5

Смазочные материалы, спецжидкости тыс.руб. 77,98 272,00

174,99

272,00 282,88

277,44

282,88 294,20

288,54

294,20 305,97

300,08

305,97 318,21

312,09

1.1.1.1.2.5.1

Объем тыс.литров 0,40 1,16

0,78

1,16 1,16

1,16

1,16 1,16

1,16

1,16 1,16

1,16

1,16 1,16

1,16

1.1.1.1.2.5.2

Цена руб.литр 193,11 234,19

213,65

234,19 243,56

238,88

243,56 253,30

248,43

253,30 263,43

258,37

263,43 273,97

268,70

1.1.1.1.2.6

Горюче-смазочные материалы прочие тыс.руб. 0,73 32,76

16,74

32,76 34,07

33,41

34,07 35,43

34,75

35,43 36,85

36,14

36,85 38,32

37,59

1.1.1.1.3

Материалы и малоценные основные средства тыс.руб. 2 950,16 6 840,72

4 895,44

6 840,72 7 114,35

6 977,54

7 114,35 7 398,93

7 256,64

7 398,93 7 694,88

7 546,90

7 694,88 8 002,68

7 848,78

1.1.1.3

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы тыс.руб. 3 588,65 38 430,90

21 009,77

38 430,90 39 968,13

39 199,51

39 968,13 41 566,86

40 767,49

41 566,86 43 229,53

42 398,19

43 229,53 44 958,71

44 094,12

1.1.1.3.1

Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 756,26 29 516,82

16 136,54

29 516,82 30 697,49

30 107,15

30 697,49 31 925,39

31 311,44

31 925,39 33 202,40

32 563,90

33 202,40 34 530,50

33 866,45

1.1.1.3.1.2

Среднемесячная оплата труда основного производственного 

персонала 22 590,02 24 330,53

23 460,28

24 330,53 25 303,75

24 817,14

25 303,75 26 315,90

25 809,82

26 315,90 27 368,53

26 842,22

27 368,53 28 463,27

27 915,90

1.1.1.3.1.2.1

Среднемесячная тарифная ставка 9 792,30 10 497,35

10 144,83

10 497,35 10 917,24

10 707,30

10 917,24 11 353,93

11 135,59

11 353,93 11 808,09

11 581,01

11 808,09 12 280,41

12 044,25

1.1.1.3.1.2.1.1

Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб./мес. 6 402,40 6 863,37

6 632,89

6 863,37 7 137,91

7 000,64

7 137,91 7 423,42

7 280,67

7 423,42 7 720,36

7 571,89

7 720,36 8 029,18

7 874,77

1.1.1.3.1.2.2.2

Средний тарифный коэффициент 1,53 1,53

1,53

1,53 1,53

1,53

1,53 1,53

1,53

1,53 1,53

1,53

1,53 1,53

1,53

1.1.1.3.1.2.2

Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда руб/мес. 6 861,02 7 469,03

7 165,02

7 469,03 7 767,79

7 618,41

7 767,79 8 078,50

7 923,15

8 078,50 8 401,64

8 240,07

8 401,64 8 737,71

8 569,68

1.1.1.3.1.2.3

Текущее премирование руб./мес. 5 936,71 6 364,15

6 150,43

6 364,15 6 618,71

6 491,43

6 618,71 6 883,46

6 751,09

6 883,46 7 158,80

7 021,13

7 158,80 7 445,15

7 301,98

1.1.1.3.1.1

Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 10,17 101,10

55,63

101,10 101,10

101,10

101,10 101,10

101,10

101,10 101,10

101,10

101,10 101,10

101,10

1.1.1.3.2

Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в 

том числе налоги и сборы тыс.руб. 832,39 8 914,08

4 873,23

8 914,08 9 270,64

9 092,36

9 270,64 9 641,47

9 456,06

9 641,47 10 027,13

9 834,30

10 027,13 10 428,21

10 227,67

1.1.1.5

Общехозяйственные расходы тыс. руб 3 099,80 4 858,10

3 978,95

4 858,10 5 052,42

4 955,26

5 052,42 5 254,52

5 153,47

5 254,52 5 464,70

5 359,61

5 464,70 5 683,29

5 573,99

1.1.1.5.1

расходы на охрану труда тыс.руб. 690,37 1 893,22

1 291,79

1 893,22 1 968,95

1 931,09

1 968,95 2 047,71

2 008,33

2 047,71 2 129,62

2 088,66

2 129,62 2 214,80

2 172,21

1.1.1.5.2

прочие тыс. руб 2 409,44 2 964,88

2 687,16

2 964,88 3 083,47

3 024,17

3 083,47 3 206,81

3 145,14

3 206,81 3 335,08

3 270,95

3 335,08 3 468,49

3 401,78

1.1.1.6

Прочие производственные расходы тыс.руб. 3 421,45 5 801,06

4 611,26

5 801,06 6 033,10

5 917,08

6 033,10 6 274,43

6 153,77

6 274,43 6 525,41

6 399,92

6 525,41 6 786,42

6 655,91

1.1.1.6.1

Расходы на амортизацию транспорта тыс.руб. 2 500,01 3 447,10

2 973,56

3 447,10 3 584,99

3 516,05

3 584,99 3 728,39

3 656,69

3 728,39 3 877,52

3 802,96

3 877,52 4 032,62

3 955,07

1.1.1.6.3

Расходы на приобретение (использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей тыс. руб 460,65 1 453,79

957,22

1 453,79 1 511,94

1 482,86

1 511,94 1 572,42

1 542,18

1 572,42 1 635,31

1 603,86

1 635,31 1 700,72

1 668,02

1.1.1.6.4

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта тыс. руб. 391,25 458,55

424,90

458,55 476,89

467,72

476,89 495,97

486,43

495,97 515,81

505,89

515,81 536,44

526,13

1.1.1.6.5

Расходы на осуществление производственного контроля качества 

воды, состава и свойств сточных вод тыс.руб. 69,54 441,62

255,58

441,62 459,28

450,45

459,28 477,65

468,47

477,65 496,76

487,21

496,76 516,63

506,70

1.1.1.6.6

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс.руб. 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.

2024 2025 2026


[image: image19.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.

2024 2025 2026


[image: image20.emf]1.1.2

Ремонтные расходы

тыс.руб. 8 909,87 52 454,19

30 682,03

52 454,19 54 552,35

53 503,27

54 552,35 56 734,45

55 643,40

56 734,45 59 003,83

57 869,14

59 003,83 61 363,98

60 183,90

1.1.2.1

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в 

состав таких систем тыс.руб. 0,00 1 952,79

976,39

1 952,79 2 030,90

1 991,84

2 030,90 2 112,14

2 071,52

2 112,14 2 196,62

2 154,38

2 196,62 2 284,49

2 240,55

1.1.2.2

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем тыс.руб. 0,00 59,99

30,00

59,99 62,39

61,19

62,39 64,89

63,64

64,89 67,48

66,19

67,48 70,18

68,83

1.1.2.3

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 8 909,87 50 441,41

29 675,64

50 441,41 52 459,06

51 450,23

52 459,06 54 557,42

53 508,24

54 557,42 56 739,72

55 648,57

56 739,72 59 009,31

57 874,52

1.1.2.3.1

Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 6 843,22 38 741,48

22 792,35

38 741,48 40 291,14

39 516,31

40 291,14 41 902,78

41 096,96

41 902,78 43 578,89

42 740,84

43 578,89 45 322,05

44 450,47

1.1.2.3.1.1

Среднемесячная отплата труда ремонтного персонала 20 832,10 34 505,02

27 668,56

34 505,02 35 885,22

35 195,12

35 885,22 37 320,62

36 602,92

37 320,62 38 813,45

38 067,04

38 813,45 40 365,99

39 589,72

1.1.2.3.1.1.5

Компенсационные и социальные выплаты руб./месяц 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3.1.1.1

Среднемесячная тарифная ставка тыс.руб/месяц 16 868,81 18 083,36

17 476,08

18 083,36 18 806,69

18 445,03

18 806,69 19 558,96

19 182,83

19 558,96 20 341,32

19 950,14

20 341,32 21 154,97

20 748,15

1.1.2.3.1.1.1.1

Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб./мес. 6 402,40 6 863,37

6 632,89

6 863,37 7 137,91

7 000,64

7 137,91 7 423,42

7 280,67

7 423,42 7 720,36

7 571,89

7 720,36 8 029,18

7 874,77

1.1.2.3.1.1.1.2

Средний тарифный коэффициент 2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

2,63 2,63

2,63

1.1.2.3.1.1.2

Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 

работника в месяц руб./месяц 1 475,38 7 477,56

4 476,47

7 477,56 7 776,66

7 627,11

7 776,66 8 087,73

7 932,19

8 087,73 8 411,23

8 249,48

8 411,23 8 747,68

8 579,46

1.1.2.3.1.1.3

Текущее премирование руб./месяц 2 487,91 8 944,10

5 716,01

8 944,10 9 301,86

9 122,98

9 301,86 9 673,94

9 487,90

9 673,94 10 060,89

9 867,42

10 060,89 10 463,33

10 262,11

1.1.2.3.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 27,37 93,56

60,47

93,56 93,56

93,56

93,56 93,56

93,56

93,56 93,56

93,56

93,56 93,56

93,56

1.1.2.3.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том 

числе налоги и сборы тыс.руб. 2 066,65 11 699,93

6 883,29

11 699,93 12 167,92

11 933,93

12 167,92 12 654,64

12 411,28

12 654,64 13 160,83

12 907,73

13 160,83 13 687,26

13 424,04

1.1.3

Административные расходы

тыс.руб. 27 116,21 30 094,40

28 605,31

30 094,40 31 298,17

30 696,29

31 298,17 32 550,10

31 924,14

32 550,10 33 852,11

33 201,10

33 852,11 35 206,19

34 529,15

1.1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями тыс.руб. 1 077,85 1 370,79

1 224,32

1 370,79 1 425,63

1 398,21

1 425,63 1 482,65

1 454,14

1 482,65 1 541,96

1 512,30

1 541,96 1 603,64

1 572,80

1.1.3.1.1

услуги связи и интернет тыс.руб. 1 003,07 1 075,29

1 039,18

1 075,29 1 118,30

1 096,79

1 118,30 1 163,03

1 140,66

1 163,03 1 209,55

1 186,29

1 209,55 1 257,93

1 233,74

1.1.3.1.2

юридические услуги тыс.руб. 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.1.3.1.3

аудиторские услуги тыс.руб. 7,83 8,39

8,11

8,39 8,73

8,56

8,73 9,07

8,90

9,07 9,44

9,26

9,44 9,82

9,63

1.1.3.1.4

консультационные услуги тыс.руб. 8,61 9,23

8,92

9,23 9,60

9,41

9,60 9,98

9,79

9,98 10,38

10,18

10,38 10,80

10,59

1.1.3.1.5

услуги по вневедомственной охране объектов и территорий тыс.руб. 55,28 274,60

164,94

274,60 285,59

280,10

285,59 297,01

291,30

297,01 308,89

302,95

308,89 321,25

315,07

1.1.3.1.6

информационные услуги тыс.руб. 3,07 3,29

3,18

3,29 3,42

3,35

3,42 3,55

3,49

3,55 3,70

3,63

3,70 3,85

3,77

1.1.3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы тыс.руб. 25 581,52 27 423,39

26 502,45

27 423,39 28 520,32

27 971,86

28 520,32 29 661,14

29 090,73

29 661,14 30 847,58

30 254,36

30 847,58 32 081,48

31 464,53

1.1.3.2.1

Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала тыс.руб.

19 647,86 21 062,51 20 355,19

21 062,51 21 905,01

21 483,76

21 905,01 22 781,21

22 343,11

22 781,21 23 692,46

23 236,83

23 692,46 24 640,16

24 166,31

1.1.3.2.1.1

Среднемесячная оплата труда административно-управленческого 

персонала тыс.руб./мес. 58 150,47 62 337,30

60 243,89

62 337,30 64 830,79

63 584,05

64 830,79 67 424,03

66 127,41

67 424,03 70 120,99

68 772,51

70 120,99 72 925,83

71 523,41

1.1.3.2.1.1.2

Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 

работника в месяц руб/мес. 22 710,98 24 346,17

23 528,58

24 346,17 25 320,02

24 833,10

25 320,02 26 332,82

25 826,42

26 332,82 27 386,13

26 859,48

27 386,13 28 481,58

27 933,86

1.1.3.2.1.1.1

Среднемесячная тарифная ставка тыс. руб./мес. 17 796,26 19 077,59

18 436,92

19 077,59 19 840,69

19 459,14

19 840,69 20 634,32

20 237,51

20 634,32 21 459,69

21 047,01

21 459,69 22 318,08

21 888,89

1.1.3.2.1.1.1.1

Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб./мес. 6 402,40 6 863,37

6 632,89

6 863,37 7 137,91

7 000,64

7 137,91 7 423,42

7 280,67

7 423,42 7 720,36

7 571,89

7 720,36 8 029,18

7 874,77

1.1.3.2.1.1.1.2

Средний тарифный коэффициент 2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

2,78 2,78

2,78

1.1.3.2.1.1.3

Текущее премирование руб./мес. 17 643,23 18 913,54

18 278,39

18 913,54 19 670,08

19 291,81

19 670,08 20 456,89

20 063,48

20 456,89 21 275,16

20 866,02

21 275,16 22 126,17

21 700,67

1.1.3.2.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 28,16 28,16

28,16

28,16 28,16

28,16

28,16 28,16

28,16

28,16 28,16

28,16

28,16 28,16

28,16

1.1.3.2.2

Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 5 933,65 6 360,88

6 147,27

6 360,88 6 615,31

6 488,10

6 615,31 6 879,93

6 747,62

6 879,93 7 155,12

7 017,52

7 155,12 7 441,33

7 298,22

1.1.3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 3,96 648,59

326,27

648,59 674,53

661,56

674,53 701,51

688,02

701,51 729,57

715,54

729,57 758,75

744,16


[image: image21.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.

2024 2025 2026


[image: image22.emf]1.1.3.4

Служебные командировки тыс.руб. 188,28 352,02

270,15

352,02 366,10

359,06

366,10 380,75

373,42

380,75 395,98

388,36

395,98 411,82

403,90

1.1.3.5

Обучение персонала тыс.руб. 207,08 221,99

214,53

221,99 230,87

226,43

230,87 240,10

235,48

240,10 249,70

244,90

249,70 259,69

254,70

1.1.3.6

Страхование производственных объектов тыс.руб. 57,53 77,62

67,57

77,62 80,73

79,17

80,73 83,96

82,34

83,96 87,31

85,63

87,31 90,81

89,06

1.1.4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб

15 834,31 24 523,55 20 178,93 24 523,55 25 504,50 25 014,03 25 504,50 26 519,02 26 011,76 26 519,02 27 579,78 27 049,40 27 579,78 28 682,97 28 131,37

1.1.4.2

Расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой 

деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на 

содержание помещений, использ тыс.руб. 26,42 28,32

27,37

28,32

29,45 28,89

29,45

30,63 30,04

30,63

31,86 31,24

31,86

33,13 32,49

1.1.4.3

Расходы на содержание помещений, используемых при 

осуществлении сбытовой деятельности тыс. руб. 48,48 51,97

50,22

51,97

54,05 53,01

54,05

56,21 55,13

56,21

58,46 57,34

58,46

60,80 59,63

1.1.4.3.1 Расходы на приобретение сырья и материалов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.3.2

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную 

воду тыс.руб. 44,30 47,49

45,89

47,49

49,39 48,44

49,39

51,36 50,38

51,36

53,42 52,39

53,42

55,56 54,49

1.1.4.3.3

Расходы на оплату выполняемых работ и услуг сторонними 

организациями, связанных с содержанием помещений в части 

сбытовой деятельности тыс.руб. 4,18 4,48

4,33

4,48

4,66 4,57

4,66

4,85 4,75

4,85

5,04 4,94

5,04

5,24 5,14

1.1.4.4

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов, используемых при осуществлении сбытовой деятельности тыс.руб. 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1.4.5

Расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при 

осуществлении сбытовой деятельности тыс.руб. 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1.4.6

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение 

которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов 

за регулируемые услуги водоснабжения и (или) водоотведения тыс.руб. 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1.4.7

Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями, 

связанных со сбытовой деятельностью тыс. руб. 11 750,93 16 740,45

14 245,69

16 740,45

17 410,07 17 075,26

17 410,07

18 106,48 17 758,27

18 106,48

18 830,73 18 468,61

18 830,73

19 583,96 19 207,35

1.1.4.7.1 ремонт и техническое обслуживание подрядным способом тыс.руб. 1 482,25 1 588,98 1 535,62 1 588,98 1 652,54 1 620,76 1 652,54 1 718,64 1 685,59 1 718,64 1 787,38 1 753,01 1 787,38 1 858,88 1 823,13

1.1.4.7.2 транспортные и логистические услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.7.3 услуги связи, юридические, архивные услуги тыс.руб. 28,18 30,20 29,19 30,20 31,41 30,81 31,41 32,67 32,04 32,67 33,98 33,32 33,98 35,33 34,65

1.1.4.7.4 обучение сбытового персонала тыс.руб. 8,25 8,85 8,55 8,85 9,20 9,02 9,20 9,57 9,38 9,57 9,95 9,76 9,95 10,35 10,15

1.1.4.7.6

контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами 

в централизованную систему водоотведения тыс.руб. 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1.4.7.7

услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору 

показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по 

оплате коммунальных услуг с учетом положения пункта 27  

методических указаний № 1746-э тыс.руб. 7 433,73 12 112,42

9 773,07

12 112,42

12 596,91 12 354,67

12 596,91

13 100,79 12 848,85

13 100,79

13 624,82 13 362,81

13 624,82

14 169,82 13 897,32

1.1.4.7.5

автоматизация и сопровождение действующего программного 

обеспечения тыс.руб. 2 798,52 3 000,01

2 899,26

3 000,01

3 120,01 3 060,01

3 120,01

3 244,81 3 182,41

3 244,81

3 374,60 3 309,71

3 374,60

3 509,59 3 442,10

1.1.4.8

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

сбытового персонала, в том числе налоги и сборы

тыс.руб.

4 008,48 7 702,81 5 855,65 7 702,81 8 010,92 7 856,87 8 010,92 8 325,70 8 168,31 8 325,70 8 658,73 8 492,21 8 658,73 9 005,08 8 831,90

1.1.4.8.1 Расходы на оплату труда сбытового персонала тыс.руб. 3 083,45 5 921,21 4 502,33 5 921,21 6 158,06 6 039,64 6 158,06 6 404,39 6 281,22 6 404,39 6 660,56 6 532,47 6 660,56 6 926,98 6 793,77

1.1.4.8.1.1 Среднемесячная оплата труда сбытового персонала тыс.руб./мес. 41 066,43 35 096,74 38 081,59 35 096,74 35 378,28 35 237,51 35 378,28 36 459,90 35 919,09 36 459,90 37 190,37 36 825,13 37 190,37 38 147,26 37 668,82

1.1.4.8.1.1.2

Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 

работника в месяц

руб/чел./мес.

9 925,37 6 640,00

8 282,68

6 640,00

6 905,60 6 772,80

6 905,60

7 181,82 7 043,71

7 181,82

7 469,09 7 325,46

7 469,09

7 767,86 7 618,47

1.1.4.8.1.1.5 Компенсационные и социальные выплаты руб/чел./мес. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.8.1.1.1 Среднемесячная тарифная ставка руб/чел./мес. 14 228,39 15 252,84 14 740,61 15 252,84 14 740,61 14 996,73 14 740,61 14 996,73 14 868,67 14 996,73 14 868,67 14 932,70 14 868,67 14 932,70 14 900,68

1.1.4.8.1.1.1.1 Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб/чел./мес. 6 402,40 6 863,37 6 632,89 6 863,37 6 632,89 6 748,13 6 632,89 6 748,13 6 690,51 6 748,13 6 690,51 6 719,32 6 690,51 6 719,32 6 704,91

1.1.4.8.1.1.1.2 Средний тарифный коэффициент 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

1.1.4.8.1.9 Текущее премирование руб/чел./мес. 16 912,67 13 203,91 15 058,29 13 203,91 13 732,07 13 467,99 13 732,07 14 281,35 14 006,71 14 281,35 14 852,60 14 566,98 14 852,60 15 446,71 15 149,66

1.1.4.8.1.10 Доп.премирование, включая вознаграждение за  выслугу лет руб/чел./мес. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.8.1.2 Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 6,26 14,06 10,16 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06

1.1.4.8.2

Отчисления на социальные нужды сбытового персонала, в том числе 

налоги и сборы

тыс.руб.

925,03 1 781,60

1 353,32

1 781,60

1 852,86 1 817,23

1 852,86

1 921,32 1 887,09

1 921,32

1 998,17 1 959,74

1 998,17

2 078,09 2 038,13

1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс.руб. 50 433,42 54 972,43 52 702,92 54 972,43 57 721,05 56 346,74 57 721,05 60 607,10 59 164,07 60 607,10 63 637,46 62 122,28 63 637,46 66 819,33 65 228,39

Расходы на покупку электроэнергии по одноставочному тарифу  тыс.руб 50 433,42 54 972,43

52 702,92

54 972,43 57 721,05

56 346,74

57 721,05 60 607,10

59 164,07

60 607,10 63 637,46

62 122,28

63 637,46 66 819,33

65 228,39

НН тыс.руб. 21 230,94 23 141,73

22 186,34

23 141,73 24 298,81

23 720,27

24 298,81 25 513,76

24 906,29

25 513,76 26 789,44

26 151,60

26 789,44 28 128,92

27 459,18

20.3

Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 2 979,91 2 979,91

2 979,91

2 979,91 2 979,91

2 979,91

2 979,91 2 979,91

2 979,91

2 979,91 2 979,91

2 979,91

2 979,91 2 979,91

2 979,91

20.4

Тариф на электроэнергию руб. 7,12 7,77

7,45

7,77 8,15

7,96

8,15 8,56

8,36

8,56 8,99

8,78

8,99 9,44

9,21


[image: image23.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.

2024 2025 2026


[image: image24.emf]СН2 тыс.руб. 29 202,48 31 830,70

30 516,59

31 830,70 33 422,23

32 626,47

33 422,23 35 093,34

34 257,79

35 093,34 36 848,01

35 970,68

36 848,01 38 690,41

37 769,21

20.7

Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 4 201,75 4 201,75

4 201,75

4 201,75 4 201,75

4 201,75

4 201,75 4 201,75

4 201,75

4 201,75 4 201,75

4 201,75

4 201,75 4 201,75

4 201,75

20.8

Тариф на электроэнергию руб. 6,95 7,58 7,26 7,58 7,95 7,76 7,95 8,35 8,15 8,35 8,77 8,56 8,77 9,21 8,99

1.3

Неподконтрольные тыс. руб 105 259,64 133 747,04

119 503,34

133 747,04 140 792,03

137 269,53

140 792,03 148 247,33

144 519,68

148 247,33 156 097,71

152 172,52

156 097,71 164 364,12

160 230,91

1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем либо 

объектов в составе таких систем тыс. руб 105 007,01 132 702,97

118 854,99

132 702,97 139 742,74

136 222,86

139 742,74 147 156,08

143 449,41

147 156,08 154 962,80

151 059,44

154 962,80 163 183,81

159 073,31

1.3.1.3

Расходы на топливо 344,50 383,09

363,79

383,09 409,90

396,49

409,90 438,59

424,25

438,59 469,30

453,94

469,30 502,15

485,72

1.3.1.3.1

Газ 344,50 383,09

363,79

383,09 409,90

396,49

409,90 438,59

424,25

438,59 469,30

453,94

469,30 502,15

485,72

1.3.1.3.1.1

Объем тыс.куб.м 43,39 43,39

43,39

43,39 43,39

43,39

43,39 43,39

43,39

43,39 43,39

43,39

43,39 43,39

43,39

1.3.1.3.1.2

Цена руб./куб.м 7,94 8,83

8,38

8,83 9,45

9,14

9,45 10,11

9,78

10,11 10,82

10,46

10,82 11,57

11,19

1.3.1.1

Расходы на тепловую энергию тыс. руб 640,51 680,86

660,68

680,86 716,95

698,90

716,95 754,94

735,94

754,94 794,96

774,95

794,96 837,09

816,02

30.16

объем 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

30.17

цена руб. 2 311,67 2 457,31 2 384,49 2 457,31 2 587,54 2 522,42 2 587,54 2 724,68 2 656,11 2 724,68 2 869,09 2 796,89 2 869,09 3 021,15 2 945,12

1.3.1.11

Услуги по водоотведению и очистке сточных вод тыс. руб 104 022,00 131 639,03

117 830,51

131 639,03 138 615,90

135 127,46

138 615,90 145 962,54

142 289,22

145 962,54 153 698,55

149 830,55

153 698,55 161 844,58

157 771,56

1.3.1.11.1

объем тыс. м3 31 426,59 32 701,40

32 063,99

32 701,40 32 701,40

32 701,40

32 701,40 32 701,40

32 701,40

32 701,40 32 701,40

32 701,40

32 701,40 32 701,40

32 701,40

1.3.1.11.2

цена руб. 3,31 4,03

3,67

4,03 4,24

4,13

4,24 4,46

4,35

4,46 4,70

4,58

4,70 4,95

4,82

1.3.2

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб 41,28 87,33

64,31

87,33 90,82

89,08

90,82 94,45

92,64

94,45 98,23

96,34

98,23 102,16

100,20

1.3.2.3

Земельный налог тыс.руб. 0,31 25,08

12,70

25,08 26,08

25,58

26,08 27,12

26,60

27,12 28,21

27,66

28,21 29,34

28,77

1.3.2.6

Транспортный налог тыс.руб. 40,58 57,02

48,80

57,02 59,30

58,16

59,30 61,68

60,49

61,68 64,14

62,91

64,14 66,71

65,43

1.3.2.7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 0,39 5,23

2,808

5,23 5,44

5,33

5,44 5,66

5,55

5,66 5,88

5,77

5,88 6,12

6,00

2

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату тыс. руб 211,35 921,60

566,48

921,60 958,47

940,03

958,47 996,80

977,63

996,80 1 036,68

1 016,74

1 036,68 1 078,14

1 057,41

6.4

Аренда земельных участков тыс.руб. 211,35 921,60

566,48

921,60 958,47

940,03

958,47 996,80

977,63

996,80 1 036,68

1 016,74

1 036,68 1 078,14

1 057,41

6.5

Иное тыс.руб. 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Амортизация тыс.руб. 1 833,36 0,00

916,68

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов, 

относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения тыс.руб. 1 833,36

916,68

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

15

Прибыль тыс. руб. 5 120,80 5 913,43

5 517,12

5 913,43 6 149,97

6 031,70

6 149,97 6 395,97

6 272,97

6 395,97 6 651,81

6 523,89

6 651,81 6 917,88

6 784,84

15.1

Нормативная прибыль тыс. руб. 5 120,80 5 913,43

5 517,12

5 913,43 6 149,97

6 031,70

6 149,97 6 395,97

6 272,97

6 395,97 6 651,81

6 523,89

6 651,81 6 917,88

6 784,84

15.1.3

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических 

указаний тыс. руб. 5 120,80 5 913,43

5 517,12

5 913,43 6 149,97

6 031,70

6 149,97 6 395,97

6 272,97

6 395,97 6 651,81

6 523,89

6 651,81 6 917,88

6 784,84

15.1.2

Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

15.1.2.1

Объем капитальных вложений

тыс. руб 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

17.

Величина сглаживания НВВ тыс.руб. 0,00 -38 700,00 -19 350,00 -38 700,00 -4 700,00 -21 700,00 -4 700,00 12 300,00 3 800,00 12 300,00 25 500,00 18 900,00 25 500,00 11 200,00 18 350,00

Объем реализации услуг  тыс.куб.м

28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57 28 291,57

НВВ с учетом капвложений тыс.руб. без НДС

228 722,02 323 168,67 275 945,34 323 168,67 373 888,24 348 528,46 373 888,24 408 426,95 391 157,60 408 426,95 439 998,58 424 212,77 439 998,58 444 937,40 442 467,99

Тариф на водоотведение при самотечной системы сточных вод с 

учетом инвестиционной составляющей

руб. без НДС

8,08 11,42 11,42 13,22 13,22 14,44 14,44 15,55 15,55 15,73

Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей) %

141,37%

100,00%

115,69%

100,00%

109,24%

100,00%

107,73%

100,00%

101,12%

Расходы на капитальные вложения

тыс. рублей без 

НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Предварительный расчет тарифов на услуги по водоотведению при самотечной системе сточных вод с учетом капитальных вложений представлен в нижеприведенной таблице:

[image: image25.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

НВВ

342 843,55 478 236,59

410 540,07

478 236,58 583 997,65

531 117,11

583 997,65 697 818,70

640 908,17

697 818,70 820 983,87

759 401,28

820 983,87 927 233,02

874 108,44

Расходы

тыс. руб 337 722,75 509 723,24 423 722,99 509 723,23 532 624,39 521 173,81 532 624,39 556 611,22 544 617,81 556 611,22 581 704,31 569 157,77 581 704,31 607 949,69 594 827,00

1.

Текущие

тыс. руб 335 889,38 509 723,24 422 806,31 509 723,23 532 624,39 521 173,81 532 624,39 556 611,22 544 617,81 556 611,22 581 704,31 569 157,77 581 704,31 607 949,69 594 827,00

1.1.

Операционные

тыс. руб 161 622,07 299 362,51

230 492,29

299 362,50 311 337,00

305 349,75

311 337,00 323 784,82

317 560,91

323 784,82 336 736,21

330 260,52

336 736,21 350 205,66

343 470,94

1.1.1

Производственные расходы

тыс.руб. 54 822,83 121 703,54

88 263,18

121 703,53 126 571,67

124 137,60

126 571,67 131 634,54

129 103,11

131 634,54 136 899,92

134 267,23

136 899,92 142 375,92

139 637,92

1.1.1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс.руб. 13 468,86 26 863,80 20 166,33 26 863,80 27 938,36 27 401,08 27 938,36 29 055,89 28 497,12 29 055,89 30 218,13 29 637,01 30 218,13 31 426,85 30 822,49

1.1.1.1.2

Горюче-смазочные материалы  4 943,64 9 831,38 7 387,51 9 831,38 10 224,64 10 028,01 10 224,64 10 633,62 10 429,13 10 633,62 11 058,97 10 846,30 11 058,97 11 501,33 11 280,15

1.1.1.1.2.2

Бензин АИ-92 тыс.руб. 142,99 1 570,75 856,87 1 570,75 1 633,58 1 602,17 1 633,58 1 698,93 1 666,26 1 698,93 1 766,88 1 732,91 1 766,88 1 837,56 1 802,22

1.1.1.1.2.2.1

Объем тыс.литров 3,52 36,22 19,87 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22 36,22

1.1.1.1.2.2.2

Цена руб.литр 40,59 43,36 41,98 43,36 45,10 44,23 45,10 46,90 46,00 46,90 48,78 47,84 48,78 50,73 49,75

1.1.1.1.2.3

Бензин АИ-95 тыс.руб. 68,60 531,81 300,21 531,81 553,08 542,44 553,08 575,20 564,14 575,20 598,21 586,71 598,21 622,14 610,18

1.1.1.1.2.3.1

Объем тыс.литров 1,56 11,48 6,52 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48

1.1.1.1.2.3.2

Цена руб.литр 43,86 46,31 45,08 46,31 48,16 47,23 48,16 50,09 49,12 50,09 52,09 51,09 52,09 54,17 53,13

1.1.1.1.2.4

Дизельное топливо тыс.руб. 4 605,20 6 994,27 5 799,73 6 994,27 7 274,04 7 134,15 7 274,04 7 565,00 7 419,52 7 565,00 7 867,60 7 716,30 7 867,60 8 182,30 8 024,95

1.1.1.1.2.4.1

Объем тыс.литров 104,89 143,41 124,15 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41

1.1.1.1.2.4.2

Цена руб.литр 43,90 48,77 46,34 48,77 50,72 49,75 50,72 52,75 51,74 52,75 54,86 53,81 54,86 57,06 55,96

1.1.1.1.2.5

Смазочные материалы, спецжидкости тыс.руб. 77,98 646,70 362,34 646,70 672,57 659,63 672,57 699,47 686,02 699,47 727,45 713,46 727,45 756,55 742,00

1.1.1.1.2.5.1

Объем тыс.литров 0,40 3,01 1,71 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

1.1.1.1.2.5.2

Цена руб.литр 193,11 214,52 203,81 214,52 223,10 218,81 223,10 232,02 227,56 232,02 241,30 236,66 241,30 250,95 246,13

1.1.1.1.2.6

Горюче-смазочные материалы прочие тыс.руб. 48,87 87,85 68,36 87,85 91,37 89,61 91,37 95,02 93,20 95,02 98,82 96,92 98,82 102,78 100,80

1.1.1.1.3

Материалы и малоценные основные средства тыс.руб. 8 525,22 17 032,42 12 778,82 17 032,42 17 713,72 17 373,07 17 713,72 18 422,27 18 067,99 18 422,27 19 159,16 18 790,71 19 159,16 19 925,52 19 542,34

1.1.1.3

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы тыс.руб. 34 832,72 71 924,55

53 378,63

71 924,54 74 801,53

73 363,03

74 801,53 77 793,59

76 297,56

77 793,59 80 905,33

79 349,46

80 905,33 84 141,54

82 523,44

1.1.1.3.1

Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 26 753,24 55 241,58 40 997,41 55 241,58 57 451,25 56 346,42 57 451,25 59 749,30 58 600,27 59 749,30 62 139,27 60 944,28 62 139,27 64 624,84 63 382,05

1.1.1.3.1.1

Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 68,29 159,22 113,76 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22

1.1.1.3.2

Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в 

том числе налоги и сборы тыс.руб. 8 079,48 16 682,96

12 381,22

16 682,96 17 350,28

17 016,62

17 350,28 18 044,29

17 697,28

18 044,29 18 766,06

18 405,18

18 766,06 19 516,70

19 141,38

1.1.1.5

Общехозяйственные расходы тыс. руб 3 099,80 9 553,03 6 326,42 9 553,03 9 935,16 9 744,09 9 935,16 10 332,56 10 133,86 10 332,56 10 745,86 10 539,21 10 745,86 11 175,70 10 960,78

1.1.1.5.1

расходы на охрану труда тыс.руб. 690,37 3 973,07 2 331,72 3 973,07 4 131,99 4 052,53 4 131,99 4 297,27 4 214,63 4 297,27 4 469,16 4 383,22 4 469,16 4 647,93 4 558,55

1.1.1.5.2

прочие тыс. руб 2 409,44 5 579,96 3 994,70 5 579,96 5 803,16 5 691,56 5 803,16 6 035,29 5 919,23 6 035,29 6 276,70 6 155,99 6 276,70 6 527,77 6 402,23

1.1.1.6

Прочие производственные расходы тыс.руб. 3 421,45 13 362,15 8 391,80 13 362,15 13 896,64 13 629,39 13 896,64 14 452,50 14 174,57 14 452,50 15 030,60 14 741,55 15 030,60 15 631,83 15 331,21

1.1.1.6.1

Расходы на амортизацию транспорта тыс.руб. 2 500,01 6 215,59 4 357,80 6 215,59 6 464,22 6 339,91 6 464,22 6 722,79 6 593,50 6 722,79 6 991,70 6 857,24 6 991,70 7 271,37 7 131,53

1.1.1.6.3

Расходы на приобретение (использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей тыс. руб 460,65 4 201,38

2 331,01

4 201,38 4 369,44

4 285,41

4 369,44 4 544,21

4 456,82

4 544,21 4 725,98

4 635,10

4 725,98 4 915,02

4 820,50

1.1.1.6.4

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта тыс. руб. 391,25 2 434,43

1 412,84

2 434,43 2 531,81

2 483,12

2 531,81 2 633,08

2 582,44

2 633,08 2 738,40

2 685,74

2 738,40 2 847,94

2 793,17

1.1.1.6.5

Расходы на осуществление производственного контроля качества 

воды, состава и свойств сточных вод тыс.руб. 69,54 510,75

290,14

510,75 531,18

520,96

531,18 552,42

541,80

552,42 574,52

563,47

574,52 597,50

586,01

1.1.2

Ремонтные расходы

тыс.руб. 47 596,71 98 921,28

73 258,99

98 921,28 102 878,13

100 899,71

102 878,13 106 993,26

104 935,69

106 993,26 111 272,99

109 133,12

111 272,99 115 723,91

113 498,45

1.1.2.1

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в 

состав таких систем тыс.руб. 0,00 2 777,46

1 388,73

2 777,46 2 888,56

2 833,01

2 888,56 3 004,11

2 946,33

3 004,11 3 124,27

3 064,19

3 124,27 3 249,24

3 186,75

1.1.2.2

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем тыс.руб. 0,00 461,55

230,77

461,55 480,01

470,78

480,01 499,21

489,61

499,21 519,18

509,19

519,18 539,95

529,56

1.1.2.3

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 47 596,71 95 682,27

71 639,49

95 682,27 99 509,56

97 595,91

99 509,56 103 489,94

101 499,75

103 489,94 107 629,54

105 559,74

107 629,54 111 934,72

109 782,13

1.1.2.3.1

Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 36 556,61 73 488,69 55 022,65 73 488,69 76 428,23 74 958,46 76 428,23 79 485,36 77 956,80 79 485,36 82 664,78 81 075,07 82 664,78 85 971,37 84 318,07

1.1.2.3.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 77,83 149,03 113,43 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03 149,03

1.1.2.3.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том 

числе налоги и сборы тыс.руб. 11 040,10 22 193,58

16 616,84

22 193,58 23 081,33

22 637,45

23 081,33 24 004,58

23 542,95

24 004,58 24 964,76

24 484,67

24 964,76 25 963,35

25 464,06

1.1.3

Административные расходы

тыс.руб. 40 355,51 47 184,96

43 770,24

47 184,96 49 072,36

48 128,66

49 072,36 51 035,26

50 053,81

51 035,26 53 076,67

52 055,96

53 076,67 55 199,73

54 138,20

1.1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями тыс.руб. 1 077,85 2 629,50

1 853,68

2 629,50 2 734,68

2 682,09

2 734,68 2 844,07

2 789,37

2 844,07 2 957,83

2 900,95

2 957,83 3 076,14

3 016,99

1.1.3.1.1

услуги связи и интернет тыс.руб. 1 003,07 2 036,15 1 519,61 2 036,15 2 117,60 2 076,87 2 117,60 2 202,30 2 159,95 2 202,30 2 290,39 2 246,35 2 290,39 2 382,01 2 336,20

1.1.3.1.3

аудиторские услуги тыс.руб. 7,83 15,89 11,86 15,89 16,52 16,20 16,52 17,18 16,85 17,18 17,87 17,53 17,87 18,59 18,23

1.1.3.1.4

консультационные услуги тыс.руб. 8,61 17,48 13,04 17,48 18,17 17,83 18,17 18,90 18,54 18,90 19,66 19,28 19,66 20,44 20,05

1.1.3.1.5

услуги по вневедомственной охране объектов и территорий тыс.руб. 55,28 556,70 305,99 556,70 578,97 567,83 578,97 602,13 590,55 602,13 626,21 614,17 626,21 651,26 638,74

1.1.3.1.6

информационные услуги тыс.руб. 3,07 3,29 3,18 3,29 3,42 3,35 3,42 3,55 3,49 3,55 3,70 3,63 3,70 3,85 3,77

1.1.3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы тыс.руб. 38 820,82 41 637,75

40 229,29

41 637,75 43 303,26

42 470,51

43 303,26 45 035,39

44 169,33

45 035,39 46 836,81

45 936,10

46 836,81 48 710,28

47 773,55

1.1.3.2.1

Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала тыс.руб. 29 831,94 31 979,84

30 905,89

31 979,84 33 259,04

32 619,44

33 259,04 34 589,40

33 924,22

34 589,40 35 972,97

35 281,18

35 972,97 37 411,89

36 692,43

1.1.3.2.1.2

Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image26.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

2028

№

Статья расхода Ед.Изм.

2024 2025 2026 2027


[image: image27.emf]1.1.3.2.2

Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб. 8 988,88 9 657,91

9 323,40

9 657,91 10 044,23

9 851,07

10 044,23 10 446,00

10 245,11

10 446,00 10 863,84

10 654,92

10 863,84 11 298,39

11 081,11

1.1.3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 3,96 831,07

417,52

831,07 864,31

847,69

864,31 898,88

881,60

898,88 934,84

916,86

934,84 972,23

953,54

1.1.3.4

Служебные командировки тыс.руб. 188,28 1 319,45 753,86 1 319,45 1 372,23 1 345,84 1 372,23 1 427,12 1 399,67 1 427,12 1 484,20 1 455,66 1 484,20 1 543,57 1 513,89

1.1.3.5

Обучение персонала тыс.руб. 207,08 420,35 313,71 420,35 437,17 428,76 437,17 454,65 445,91 454,65 472,84 463,74 472,84 491,75 482,29

1.1.3.6

Страхование производственных объектов тыс.руб. 57,53 346,84

202,18

346,84 360,71

353,77

360,71 375,14

367,93

375,14 390,15

382,64

390,15 405,75

397,95

1.1.4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб

18 847,02 31 552,72 25 199,87 31 552,72 32 814,83 32 183,78 32 814,83 34 121,77 33 468,30 34 121,77 35 486,64 34 804,20 35 486,64 36 906,10 36 196,37

1.1.4.2

Расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой 

деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на 

содержание помещений, использ тыс.руб. 51,44 55,14

53,29

55,14 57,35

56,25

57,35 59,64

58,50

59,64 62,03

60,84

62,03 64,51

63,27

1.1.4.3

Расходы на содержание помещений, используемых при 

осуществлении сбытовой деятельности тыс. руб. 63,36 67,93

65,65

67,93 70,64

69,29

70,64 73,47

72,06

73,47 76,41

74,94

76,41 79,46

77,94

1.1.4.3.2

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную 

воду тыс.руб. 55,23 59,20

57,21

59,20 61,57

60,39

61,57 64,03

62,80

64,03 66,60

65,31

66,60 69,26

67,93

1.1.4.3.3

Расходы на оплату выполняемых работ и услуг сторонними 

организациями, связанных с содержанием помещений в части 

сбытовой деятельности тыс.руб. 8,14 8,72

8,43

8,72 9,07

8,90

9,07 9,44

9,25

9,44 9,81

9,62

9,81 10,21

10,01

1.1.4.7

Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями, 

связанных со сбытовой деятельностью тыс. руб. 11 803,45 18 299,46

15 051,45

18 299,46 19 031,44

18 665,45

19 031,44 19 792,69

19 412,07

19 792,69 20 584,40

20 188,55

20 584,40 21 407,78

20 996,09

1.1.4.7.1 ремонт и техническое обслуживание подрядным способом тыс.руб. 1 487,01 1 594,08 1 540,54 1 594,08 1 657,84 1 625,96 1 657,84 1 724,15 1 691,00 1 724,15 1 793,12 1 758,64 1 793,12 1 864,84 1 828,98

1.1.4.7.3 услуги связи, юридические, архивные услуги тыс.руб. 54,86 58,81 56,84 58,81 61,17 59,99 61,17 63,61 62,39 63,61 66,16 64,88 66,16 68,80 67,48

1.1.4.7.4 обучение сбытового персонала тыс.руб. 16,07 17,22 16,65 17,22 17,91 17,57 17,91 18,63 18,27 18,63 19,38 19,00 19,38 20,15 19,76

1.1.4.7.7

услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору 

показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по 

оплате коммунальных услуг с учетом положения пункта 27  

методических указаний № 1746-э тыс.руб. 7 433,73 13 615,12

10 524,42

13 615,12 14 159,72

13 887,42

14 159,72 14 726,11

14 442,92

14 726,11 15 315,15

15 020,63

15 315,15 15 927,76

15 621,46

1.1.4.7.5

автоматизация и сопровождение действующего программного 

обеспечения тыс.руб. 2 811,78 3 014,23

2 913,00

3 014,23 3 134,80

3 074,51

3 134,80 3 260,19

3 197,49

3 260,19 3 390,60

3 325,39

3 390,60 3 526,22

3 458,41

1.1.4.8

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

сбытового персонала, в том числе налоги и сборы

тыс.руб.

6 928,77 13 130,19

10 029,48

13 130,19 13 655,40

13 392,80

13 655,40 14 195,96

13 925,68

14 195,96 14 763,80

14 479,88

14 763,80 15 354,35

15 059,07

1.1.4.8.1 Расходы на оплату труда сбытового персонала тыс.руб. 5 326,37 10 089,71 7 708,04 10 089,71 10 493,30 10 291,51 10 493,30 10 913,03 10 703,17 10 913,03 11 349,55 11 131,29 11 349,55 11 803,54 11 576,55

1.1.4.8.1.2 Численность (среднесписочная), принятая для расчёта ед. 10,91 24,24 17,58 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24

1.1.4.8.2

Отчисления на социальные нужды сбытового персонала, в том числе 

налоги и сборы

тыс.руб.

1 602,40 3 040,48

2 321,44

3 040,48 3 162,10

3 101,29

3 162,10 3 282,93

3 222,51

3 282,93 3 414,24

3 348,59

3 414,24 3 550,81

3 482,53

1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс.руб. 50 433,42 54 972,43

52 702,92

54 972,43 57 721,05

56 346,74

57 721,05 60 607,10

59 164,07

60 607,10 63 637,46

62 122,28

63 637,46 66 819,33

65 228,39

Расходы на покупку электроэнергии по одноставочному тарифу  тыс.руб 50 433,42 54 972,43 52 702,92 54 972,43 57 721,05 56 346,74 57 721,05 60 607,10 59 164,07 60 607,10 63 637,46 62 122,28 63 637,46 66 819,33 65 228,39

НН тыс.руб. 21 230,94 23 141,73 22 186,34 23 141,73 24 298,81 23 720,27 24 298,81 25 513,76 24 906,29 25 513,76 26 789,44 26 151,60 26 789,44 28 128,92 27 459,18

20.3

Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91 2 979,91

20.4

Тариф на электроэнергию руб. 7,12 7,77 7,45 7,77 8,15 7,96 8,15 8,56 8,36 8,56 8,99 8,78 8,99 9,44 9,21

СН2 тыс.руб. 29 202,48 31 830,70 30 516,59 31 830,70 33 422,23 32 626,47 33 422,23 35 093,34 34 257,79 35 093,34 36 848,01 35 970,68 36 848,01 38 690,41 37 769,21

20.7

Объем покупной электроэнергии тыс.кВт*ч 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75 4 201,75

20.8

Тариф на электроэнергию руб. 6,95 7,58

7,26

7,58 7,95

7,76

7,95 8,35

8,15

8,35 8,77

8,56

8,77 9,21

8,99

1.3

Неподконтрольные тыс. руб 123 833,89 155 388,30

139 611,10

155 388,30 163 566,35

159 477,32

163 566,35 172 219,30

167 892,82

172 219,30 181 330,64

176 774,97

181 330,64 190 924,70

186 127,67

1.3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем либо 

объектов в составе таких систем тыс. руб 123 580,96 153 103,68

138 342,32

153 103,68 161 226,88

157 165,28

161 226,88 169 786,25

165 506,56

169 786,25 178 800,27

174 293,26

178 800,27 188 293,12

183 546,69

1.3.1.3

Расходы на топливо 460,38 511,94 486,16 511,94 547,78 529,86 547,78 586,12 566,95 586,12 627,15 606,63 627,15 671,05 649,10

1.3.1.3.1

Газ 460,38 511,94 486,16 511,94 547,78 529,86 547,78 586,12 566,95 586,12 627,15 606,63 627,15 671,05 649,10

1.3.1.3.1.1

Объем тыс.куб.м 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73

1.3.1.3.1.2

Цена руб./куб.м 7,98 8,87 8,42 8,87 9,49 9,18 9,49 10,15 9,82 10,15 10,86 10,51 10,86 11,62 11,24

1.3.1.1

Расходы на тепловую энергию тыс. руб 905,16 962,19 933,67 962,19 1 013,18 987,68 1 013,18 1 071,92 1 042,55 1 071,92 1 134,12 1 103,02 1 134,12 1 199,99 1 167,05

30.16

объем 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

30.17

цена руб. 2 397,38 2 548,42 2 472,90 2 548,42 2 683,49 2 615,95 2 683,49 2 839,05 2 761,27 2 839,05 3 003,79 2 921,42 3 003,79 3 178,26 3 091,03

1.3.1.11

Услуги по водоотведению и очистке сточных вод тыс. руб 104 022,00 131 639,03 117 830,51 131 639,03 138 615,90 135 127,46 138 615,90 145 962,54 142 289,22 145 962,54 153 698,55 149 830,55 153 698,55 161 844,58 157 771,56

1.3.1.11.1

объем тыс. м3 31 426,59 32 701,40 32 063,99 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40 32 701,40

1.3.1.11.2

цена руб. 3,31 4,03 3,67 4,03 4,24 4,13 4,24 4,46 4,35 4,46 4,70 4,58 4,70 4,95 4,82

1.3.1.12

Услуги по транспортировке сточных вод тыс. руб 18 193,42 19 990,53 19 091,97 19 990,53 21 050,02 20 520,27 21 050,02 22 165,67 21 607,85 22 165,67 23 340,46 22 753,06 23 340,46 24 577,50 23 958,98

1.3.1.12.1

объем тыс. м3 1 034,25 1 083,99 1 059,12 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99 1 083,99

1.3.1.12.2

цена руб. 17,59 18,44 18,02 18,44 19,42 18,93 19,42 20,45 19,93 20,45 21,53 20,99 21,53 22,67 22,10

1.3.2

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб 41,58 287,51 164,54 287,51 299,01 293,26 299,01 310,97 304,99 310,97 323,41 317,19 323,41 336,34 329,88

1.3.2.3

Земельный налог тыс.руб. 0,61 34,75 17,68 34,75 36,14 35,45 36,14 37,59 36,87 37,59 39,09 38,34 39,09 40,66 39,87

1.3.2.6

Транспортный налог тыс.руб. 40,58 247,53 144,05 247,53 257,43 252,48 257,43 267,72 262,58 267,72 278,43 273,08 278,43 289,57 284,00

1.3.2.7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 0,39 5,23 2,808 5,23 5,44 5,33 5,44 5,66 5,55 5,66 5,88 5,77 5,88 6,12 6,00

2

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату тыс. руб 211,35 1 961,98

1 086,67

1 961,98 2 040,46

2 001,22

2 040,46 2 122,08

2 081,27

2 122,08 2 206,96

2 164,52

2 206,96 2 295,24

2 251,10

6.4

Аренда земельных участков тыс.руб. 211,35 1 961,98 1 086,67 1 961,98 2 040,46 2 001,22 2 040,46 2 122,08 2 081,27 2 122,08 2 206,96 2 164,52 2 206,96 2 295,24 2 251,10


[image: image28.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

ИТОГО

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image29.emf]2. Амортизация тыс.руб. 1 833,36 0,00

916,68

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов, 

относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения тыс.руб. 1 833,36 0,00

916,68

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

15 Прибыль тыс. руб. 5 120,80 20 213,35

12 667,08

20 213,35 79 073,25

49 643,30

79 073,25 140 907,48

109 990,37

140 907,48 202 779,55

171 843,52

202 779,55 234 083,33

218 431,44

15.1

Нормативная прибыль тыс. руб. 5 120,80 20 213,35 12 667,08 20 213,35 79 073,25 49 643,30 79 073,25 140 907,48 109 990,37 140 907,48 202 779,55 171 843,52 202 779,55 234 083,33 218 431,44

15.1.3

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических 

указаний тыс. руб. 5 120,80 9 708,66

7 414,73

9 708,66 10 097,01

9 902,84

10 097,01 10 500,89

10 298,95

10 500,89 10 920,93

10 710,91

10 920,93 11 357,76

11 139,35

15.1.2

Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 10 504,69

5 252,34

10 504,69 68 976,24

39 740,47

68 976,24 130 406,59

99 691,42

130 406,59 191 858,63

161 132,61

191 858,63 222 725,56

207 292,09

15.1.2.1

Объем капитальных вложений

тыс. руб 0,00 10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

40.9

на транспортировку сточных вод тыс. руб. 0,00 10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

15.1.2.2

Финансирование капитальных вложений

тыс. руб. 0,00 10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

15.1.2.2.2

Прибыль тыс. руб. 0,00 10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

без дополнительных доходов тыс. руб. 10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

17.

Величина сглаживания НВВ тыс.руб. 0,00 -51 700,00 -25 850,00 -51 700,00 -27 700,00 -39 700,00 -27 700,00 300,00 -13 700,00 300,00 36 500,00 18 400,00 36 500,00 85 200,00 60 850,00

Объем оказываемых услуг  тыс.куб.м 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60

Тарифы руб./куб.м 12,12 16,91 16,91 20,65 20,65 24,67 24,67 29,03 29,03 32,79

Объем реализации услуг  тыс.куб.м

28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60 28 280,60

НВВ с учетом капвложений тыс.руб. без НДС

342 843,55 478 236,59 410 540,07 478 236,59 583 997,65 531 117,12 583 997,65 697 818,70 640 908,17 697 818,70 820 983,87 759 401,28 820 983,87 927 233,02 874 108,44

Тариф на водоотведение при самотечной системы сточных вод с 

учетом инвестиционной составляющей

руб. без НДС

12,12 16,91 16,91 20,65 20,65 24,67 24,67 29,03 29,03 32,79

Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей) %

139,49%

100,00%

122,11%

100,00%

119,49%

100,00%

117,65%

100,00%

112,94%

Расходы на капитальные вложения

тыс. рублей без 

НДС

10 504,69 5 252,34 10 504,69 68 976,24 39 740,47 68 976,24 130 406,59 99 691,42 130 406,59 191 858,63 161 132,61 191 858,63 222 725,56 207 292,09

1

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные 

вложения в объекты основных средств и нематериальные 

активы, связанных с обеспечением деятельности в сфере  

водоотведения  с использованием централизованных систем 

водоотведения

тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 6 302,81 0,00 0,00 47 688,56 0,00 0,00 119 629,70 0,00 0,00 193 359,13 0,00 0,00 248 750,51 0,00 0,00 615 730,71

1.1.

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоотведения, не 

включенных в прочие группы мероприятий тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 6 302,81 0,00 0,00 28 080,68 0,00 0,00 100 021,82 0,00 0,00 136 960,47 0,00 0,00 180 955,52 0,00 0,00 452 321,31

1.1.1.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-

150мм, керамика, протяженностью 193 п.м, по пер. 

Воскресенский от д. 3а до ул. Луначарского. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 9 698,38 0,00 0,00 0,00 10 163,90

1.1.2.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-

200мм, керамика, протяженностью 197 п.м, по ул. Поле Свободы 

от д.30 до ул К. Либкнехта. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 6 943,07 0,00 0,00 0,00 6 943,07

1.1.3.

Реконструкция двух участков самотечного канализационного 

коллектора Д-500-600мм, ж/б, а/ц, общей протяженностью 1046 

п.м: ул. Промышленная от КК№33 до КК№37;  ул. В. Никитиной от 

д.№29 до ул. Зерновая тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 17 007,54 68 030,14 0,00 0,00 77 426,36

1.1.4.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-

600мм, ж/б, протяженностью 230 п.м, по ул. Карла Либкнехта от 

ул. Московская в р-не д. 178 до д. 16 по ул. К. Либкнехта тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 36 914,73 0,00 0,00 0,00 33 610,67

1.1.5.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-

200мм, керамика, протяженностью  500п.м, по ул. Ленина от д.8 

до д. 22. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 18 196,96 0,00 0,00 0,00 18 196,96

1.1.6.

Реконструкция самотечного коллектора на эстакаде  Д-300мм, 

сталь в д. Анненки, ул. Ипподромная  в районе КСШОР,  

протяженностью  70 п.м. тыс. руб. с НДС

697,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,00

1.1.7.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора  Д-

150мм, кер., протяженностью 314 п.м, в д. Канищево от 

территории гаражей до КНС тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 5 881,97 0,00 0,00 5 881,97

1.1.8.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-250-

500мм, ж/б, протяженностью 810 п.м, по ул. Степана Разина от 

д.57 до ул. Салтыкова - Щедрина  тыс. руб. с НДС

0,00 28 080,68 33 696,82 11 232,27 1 872,05 0,00 0,00 74 881,82

1.1.9.

Реконструкция напорного коллектора, Д-100мм, сталь, 

протяженностью 420 п.м,  от КНС Канищево до площадки 

коттеджного поселка Швейцарская деревня тыс. руб. с НДС

5 605,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 761,91

1.1.10.

Реконструкция напорного коллектора, Д-200мм, сталь, 

протяженностью 3920 п.м,  от КНС "Шопино" №13 до камеры 

гашения в районе ул. Хорошая тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 36 967,52 36 967,52 58 091,82 0,00 0,00 132 026,86

1.1.11.

Реконструкция напорного коллектора, Д-150мм, чугун, две нитки 

общей протяженностью 2800 п.м,  от КНС Аэропорт докамеры 

гашения тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 29 357,48 0,00 0,00 0,00 0,00 28 012,87

1.1.12.

Реконструкция напорного коллектора, 2Д-250мм, чугун, 

протяженностью 454 п.м, от КНС "Подгорная" до камеры гашения.

тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 40 124,85 0,00 0,00 40 124,85


[image: image30.emf]1 Полугодие 20242 Полугодие 2024 Итого 1 Полугодие 20252 Полугодие 2025 Итого 1 Полугодие 20262 Полугодие 2026 Итого 1 Полугодие 20272 Полугодие 2027 Итого 1 Полугодие 20282 Полугодие 2028 Итого

ИТОГО

2024 2025 2026 2027 2028

№

Статья расхода Ед.Изм.


[image: image31.emf]1.1.13.

Реконструкция напорного коллектора Д-400мм, чугун по ул. 

Ипподромная (от КНС№7 до КНС№6) протяженностью 200 п.м. тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 6 954,69 0,00 0,00 6 954,69

1.2.

Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные 

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы 

организации, обусловленные необходимостью соблюдения 

регулируемыми организациями обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

связанных с обеспечением деятельности в сфере  водоотведения с 

использованием централизованных систем водоотведения

тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 607,87 0,00 0,00 19 607,87 0,00 0,00 56 398,66 0,00 0,00 67 794,99 0,00 0,00 163 409,40

1.2.1.

Корректировка Проектной документации на объект капитального 

строительства: «Строительство сетей водоотведения 

микрорайонов «Кошелев-проект, Ташир, кварталов № 5-19, 22, 23 

в районе д. Верховая, д. Квань, г. Калуга»

тыс. руб. с НДС

0,00 19 607,87 19 607,87 0,00 0,00 0,00 0,00 37 419,61

1.2.2.

Строительство напорной линии канализации от КНС до камеры 

гашения (район развлекательного комплекса "Ёлки-палки")  

протяженностью 1000 п.м., восстановление КНС тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 54 416,91 0,00 0,00 0,00 47 277,01

1.2.3.

Строительство напорной канализации в 2 нитки Ду200 до КНС 

"Росва" протяженностью 2500 п.м. (д. Яглово)

тыс. руб. с НДС

0,00 0,00 0,00 1 981,75 67 794,99 0,00 0,00 63 531,35


Долгосрочные тарифы на водоотведение при самотечной системе сточных вод устанавливаются для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2024-2028 гг. на территории МО ГО «Город Калуга» за исключением с. Сосновый Бор, дер. Колюпаново, с. Муратовский щебзавод, п. Новый и на территории МО СП Село «Грабцево».
9. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы
Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы  осуществлялся  в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

9.1. Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет собственных средств, учтенных при установлении тарифов предприятия, а именно расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемых за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, амортизационных отчислений, средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке и средств по плате за подключение, рассчитанной по тарифам на подключение; иных собственных средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, бюджетных средств и прочих средств:
[image: image32.emf]2024 2025 2026 2027 2028

Водоснабжение 2 266 879,54 311 771,47 455 428,90 359 004,51510 191,57630 483,09

Собственные средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе: 2 158 711,09 311 771,47 356 496,40 359 004,51500 955,62630 483,09

амортизационные отчисления 343 009,55 40 961,77 75 511,94 75 511,94 75 511,94 75 511,94

расходы на капитальные вложения (инвестиции), 

финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые 

в необходимой валовой выручке 1 219 554,44 12 441,48 90 081,08 228 311,86 380 495,24 508 224,78

плата за подключение в индивидуальном порядке 199 898,24 38 591,17 149 346,02 11 961,06 0,00 0,00

плата за подключение, рассчитанная по тарифам на 

подключение 216 430,80 39 958,99 41 557,35 43 219,65 44 948,43 46 746,37

прочие 179 818,07 179 818,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные средства 108 168,45 0,00 98 932,50 0,00 9 235,95 0,00

Водоотведение

1 087 420,33 53 478,22 364 858,84 173 764,84218 205,90277 112,53

Собственные средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе: 821 611,16 37 306,58 130 493,72 173 764,84211 955,39268 090,63

амортизационные отчисления

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на капитальные вложения (инвестиции), 

финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые 

в необходимой валовой выручке 615 730,71 6 302,81 47 688,56 119 629,70 193 359,13 248 750,51

плата за подключение в индивидуальном порядке 116 337,75 14 471,76 65 611,87 36 254,12 0,00 0,00

плата за подключение, рассчитанная по тарифам на 

подключение 89 542,70 16 532,01 17 193,29 17 881,02 18 596,26 19 340,11

прочие

Иные собственные средства, в том числе: 16 171,64 16 171,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства, полученные в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения 16 171,64 16 171,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные средства 249 637,53 0,00 234 365,12 0,00 6 250,51 9 021,90

ИТОГО 3 354 299,87 365 249,69 820 287,74 532 769,35728 397,47907 595,62

Собственные средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе: 2 980 322,25 349 078,06 486 990,12 532 769,35712 911,01898 573,72

амортизационные отчисления 343 009,55 40 961,77 75 511,94 75 511,94 75 511,94 75 511,94

расходы на капитальные вложения (инвестиции), 

финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые 

в необходимой валовой выручке 1 835 285,15 18 744,29 137 769,64 347 941,56 573 854,37 756 975,29

плата за подключение в индивидуальном порядке 316 235,99 53 062,92 214 957,89 48 215,17 0,00 0,00

плата за подключение, рассчитанная по тарифам на 

подключение 305 973,50 56 491,00 58 750,64 61 100,67 63 544,70 66 086,48

прочие 179 818,07 179 818,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные собственные средства, в том числе: 16 171,64 16 171,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства, полученные в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения 16 171,64 16 171,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные средства 357 805,98 0,00 333 297,62 0,00 15 486,46 9 021,90

в том числе

Всего, 

тыс. рублей с НДС

Источники финансирования


9.2. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пуско-наладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.) и проч. 
9.3. 
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения рассчитан  на основании пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013. № 1746-э индивидуально с учетом расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 настоящих Методических указаний, при формировании  сметной стоимости предприятие руководствуется Методикой определения сметной стоимости строительства и реконструкции объектов, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ  № 421/пр. от 04.08.2020 (в ред.пр.№557/пр от 07.07.2022), №812/пр от 21.12.2020г (в ред. пр. №636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022), №774/пр от 11.12.2020 (в ред. пр. №317/пр от 22.04.2022). Сметная стоимость   определена согласно сборников федеральной сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года (ФЕР-2001, ФЕРм-2001) в редакции 2020 года с изм. 1-9 с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022г, утвержденных и введенных в действие согласно приказом Минстроя РФ № 421/пр. от 04.08.2020 в ред. приказа 557/пр от 07.07.2022г, составленной на уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года. 

Пересчёт в текущие цены на соответствующий период выполнен в локальных сметных расчётах с применением индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объекту строительства: «Внешние инженерные сети водопровода» (письмо Минстроя России от 12.05.2022 №20846-ИФ/09, от 10.03.2023г № 12381-ИФ/09).

Накладные расходы определены в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих-строителей и заработной платы механизаторов в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ (приложение к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденной приказом Минстроя РФ от 21.12.2020г № 812/пр, 636/пр от 02.09.2021г и №611/пр от 26.07.2022 г.).
     Сметная прибыль определена в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих-строителей и заработной платы механизаторов в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ (приложение к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденной приказом Минстроя РФ от 11.12.2020г № 774/пр и от 22.04.2022 №317/пр).
     Согласно Закону РФ от 03.08.2018г. № 303-ФЗ за итогом сводного сметного расчета в текущих ценах учтены затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость в размере 20 %.
9.4.  Сведения  об объеме  финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой  по отдельным мероприятиям  инвестиционной Программы, с указанием источников финансирования  представлены в Приложении 1 к Программе.
9.5.  При реализации Программы возможно возникновение   потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами: 

1. Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств  участниками схемы финансирования Программы). 

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

3. Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет  увеличение затрат  на отдельные программные мероприятия.

4. Недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе  по причине «переоценки» объемов  присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства. 

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке показатели эффективности реализации  Программы, что в свою очередь потребует внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной  и поэтому несущей риск  является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники  являются  накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов  по запланированным мероприятиям Программы, что может привести к необходимости кредитования, а, следовательно, будут иметь место дополнительные расходы по обслуживанию.

Для минимизации последствий  в случае наступления рисков  предусматривается   механизм корректировки Программы.  

Показатели Программы  могут быть уточнены и конкретизированы  в ходе проведения  дополнительных  экспертиз, исследований и иных процедур.
10. Организация  мониторинга и контроля реализации инвестиционной программы 

10.1. Контроль  выполнения инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
 ГП «Калугаоблводоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал. 
10.2  Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ГП «Калугаоблводоканал» представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год (Приложение 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Калуга» в 2022 году).  

11. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы
11.1. Программа и сроки ее реализации могут  быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 и иными нормативными актами.
12. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории города Калуги на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования (Приложение 1):
PAGE  

