                                                                                         Приложение 2
                                                                                         к постановлению Городской Управы
                                                                                         города Калуги
                                                                                         от «05» марта 2021 г. № 1844-пи
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного                      ул. Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п, применительно к территории кварталов № 1 и №2
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1.
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	территория проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №30 (квартала, ограниченного ул. Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал», применительно к кварталам №1 и №2

	2. 
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

	3.
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические выполнены                                 в 2019 году

	4.
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	территория проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №30 (квартала, ограниченного ул. Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал», применительно к кварталам №1 и №2

	5.
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Не планируется размещение объекта капитального строительства

	6.
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.

	7.
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	8.
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат, Масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

	9.
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	территория проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №30 (квартала, ограниченного ул. Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал», применительно к кварталам №1 и №2

	10.
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11.
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


