Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования                               «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. тепловые сети

Калуга, 2021

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Характеристика участков тепловых сетей МУП «Калугатеплосеть» в привязке к источникам, обеспечивающих теплоснабжение потребителей в г. Калуге	4

Таблица 1.2 – Характеристика участков тепловых сетей ПАО «Квадра», обеспечивающих теплоснабжение потребителей от Калужской ТЭЦ	10

Таблица 1.1 – Характеристика участков тепловых сетей МУП «Калугатеплосеть» в привязке к источникам, обеспечивающих теплоснабжение потребителей в г. Калуге

| Наименование источника (котельная, ЦТП, НС, т/с) | Сети отопления, км (в двухтрубном исполнение) |  |  |  |  | Сети ГВС, км (в двухтрубном исполнение) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | От 701 и выше | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | От 701 и выше |
| Кот. ул. Вишневского, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. пер. Вишневского, 3 | 5,38 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Вишневского, 1 | 1,89 | 0,09 | 0,08 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Калуга-Бор, 3 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Калуга-Бор, 15а | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Беговая, 15 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Ипподромная, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Московская, 31а | 0,97 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Театаральная, 4г | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Широкая, 51 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кропоткина, 4а | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. пер. Воскресенский, 29б | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Вилонова, 40 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кутузова, 4а | 2,93 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Подвойского, 7 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т/с пл. Ст. Торг | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т/с ул. К. Маркса, 3 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т/с ул. М. Горького, 96а | 4,97 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. М. Горького, 96а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. С. Щедрина, 74в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т/c С. Щедрина, 74в | 4,91 | 0,97 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. М. Горького, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Ф. Энгельса, 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т/c Ф. Энгельса, 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС ул. Ст. Разина, 101 | 5,41 | 2,06 | 0,82 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т/c Болдина, 20а | 3,19 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС ул. Болдина, 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Николо-Козинская, 77а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Никитина, 95б | 3,92 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Тульская, 78в | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. 2-ой Тульский переулок, 5а | 1,77 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС ул. Никитина, 131а | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. пл. Победы, 9а | 1,91 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кирова, 67а | 2,07 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Чижевского, 12а | 1,16 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Пролетарская, 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Мичурина, 9в | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Пестеля, 32б | 1,83 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Луначарского, 6а | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Советская, 20в | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Калужка, 6а | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Гвардейская, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Гвардейская, 15а | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Дзержинского, 836а | 2,62 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. пер. Воскресенкий, 2б | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Московская, 14 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. с. Росва, ул. Московская, 9а | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Школьная, 7 а (Резвань) | 1,48 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Светлая, 58 (Мстихино) | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. п. Куровское ул. Шахтерская, б/н | 5,96 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. с. Сосновый Бор, 10а | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Л/О Белка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Маяковского, 35 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Гр. шоссе, 35 | 6,83 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Молодежнася, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС Молодежная, 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. М. Горього, 1б | 4,01 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Фр. Энгельса, 13а | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Пролетарская, 125 | 1,08 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. В. Андриановой, 5а | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. В. Андриановой, 64а | 1,70 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Баррикад, 181 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Ленина, 60а | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т/с от кот. РЖД ул., 13 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Ленина, 26 а | 1,66 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Н. Стройка, 1а | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Московская, 115 | 2,09 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Московская, 288а | 5,39 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. П. Свободы, 131а | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Хрустальная, 18а | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Шоссе, 174 | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Гр. Шоссе, 77а | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Маяковского, 59 | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Клюквина, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП Гр. Шоссе, 150 от кот. АО «Тайфун» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Чичерина, 11а | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Чичерина, 23а | 5,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Социалистическая, 2а | 2,40 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Пухова, 5а | 1,43 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Взлетная, 46 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Дубрава, 14 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Гр. Шоссе, 115а | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кожедуба, 11 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Аэропортовская, 3 в/ч 15506 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. М. Жукова, 40а | 2,09 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Болотникова, 29 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Гр. Шоссе, 22б | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Хрустальная, 50а | 1,25 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кубяка, 3а | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. б-р Энтузиастов, 6б | 2,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. п. Молодежный (Лихун) | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Московская, 317а | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Московская, 242 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Московская, 299в | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. д. Канищево, ул.Новая, 41 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Дорожная, 21 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кибальчича, 17а | 2,88 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Байконурская, 11 | 1,21 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 0,70 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3б | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Линейная, 5б | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Азаровская, 13а | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Телевизионная, 2д | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Гурьянова, 71а | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Гурьянова, 18, к2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. д. Канищево, ул. Ниж. Усадебная, 2 | 3,95 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. с. Муратовский щебзавод, 19а | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Дорожная, 6а | 2,05 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Ольговская, 19а | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Тарутинская, 171 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Новослободская, 25а | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Тарутинская, 231а | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Шахтеров, 3а | 2,51 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Кирпичный завод МПС, 3в | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т/с от кот. Ремпутьмаш, пер. Малинники, 21 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. В. Восстания, 12 | 34,18 | 1,34 | 1,13 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Октябрьская, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Циолковского, 41а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП пл. Мира, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Гагарина, 13в | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Гагарина, 8б | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Чебышева, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. В. Восстания, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Герцена, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Герцена, 14 а | 2,88 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП пл. Мира, 2а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Пролетарская, 21а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС ул. Кирова, 32а | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. 1-ый Академический пр., 29 | 21,07 | 1,99 | 2,37 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Г. Попова, 28а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Г. Попова, 18а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Г. Попова, 4а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. д. Чижовка, мкр. Веснушки | 1,34 | 1,13 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. д. Шопино | 2,62 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. 65 лет Победы, 51 | 1,02 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. д. Колюпаново, 15а | 1,82 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Тульское шоссе, 28а | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. Одоевское шоссе, 5а | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот. ул. Ромодановские дворики, 55 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2 – Характеристика участков тепловых сетей ПАО «Квадра», обеспечивающих теплоснабжение потребителей от Калужской ТЭЦ

| Наименование начала | Тип тепловой сети | Тип участка (подающий/ обратный) | Длина в 2-х трубном исполнени, км | Тип прокладки | Материал тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПАО «КВАДРА» | магистральные сети | подающий/ обратный | 4,801 | Надземная | ППУ |
|  | магистральные сети | подающий/ обратный | 0,279 | Подземная | ППУ |